| REPUBLIQUE DU CAMEROUN ********** |  | REPUBLIC OF CAMEROON ********** |
| --- | --- | --- |
| PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ********** |  | PRESIDENCY OF THE REPUBLIC ********** |
| MINISTERE DES MARCHES PUBLICS ********** |  | MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS ********** |
| DELEGATION REGIONALE DE L’EST ********** |  | EAST REGIONAL DELEGATION ********** |
| SERVICE DES MARCHES DES INFRASTRUCTURES ********** |  | INTRASTRUCTURES CONTRACTS SERVICE ********** |

MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE: LE DELEGUE REGIONAL DES COMMERCES DE L’EST

AUTORITE CONTRACTANTE: LEDELEGUE REGIONAL DES MARCHES PUBLICS DE L’EST

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES: LACOMMISSION REGIONALE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE L’EST

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°003/DAONO/MINMAP/DR–ES/CRPM/SMI/2018 DU 19/01/2018 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA DELEGATION REGIONALE DES COMMERCES DE L’EST,EN PROCEDURE D’URGENCE

FINANCEMENT : BIPMINCOMMERCE/2018

IMPUTATION :

Table des matières

| SOMMAIRE | PAGES |
| --- | --- |
| Pièce 1 : Avis d’Appel d’Offres | 03 |
| Pièce 2 : Règlement général de l’Appel d’Offres(RGAO) | 10 |
| Pièce 3 : Règlement Particulier de l’Appel d’Offres(RPAO) | 25 |
| Pièce 4 : Cahier des clauses administratives particulières(CCAP) | 32 |
| Pièce 5 : Cahier des Clauses Techniques Particuliers(CCTP) | 45 |
| Pièce 6 : Bordereau des prix unitaires | 52 |
| Pièce 7 : Détail estimatif et quantitatif | 54 |
| Pièce 8 : sous détail des prix unitaires | 57 |
| Pièce 9: Modèles des pièces | 59 |
| Pièce 10 : Modèle de Marché | 66 |
| Pièce 11: Liste des Banques agréées par le MINFI | 70 |
| Pièce 12 : Grille d’évaluation | 72 |

Pièce n° 1 :

Avis d'Appel d'Offres (AAO)

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN ********** |  | REPUBLIC OF CAMEROON ********** |
| --- | --- | --- |
| PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ********** |  | PRESIDENCY OF THE REPUBLIC ********** |
| MINISTERE DES MARCHES PUBLICS ********** |  | MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS ********** |
| DELEGATION REGIONALE DE L’EST ********** |  | EAST REGIONAL DELEGATION ********** |
| SERVICE DES MARCHES DES INFRASTRUCTURES ********** |  | INTRASTRUCTURES CONTRACTS SERVICE ********** |

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°003/DAONO/MINMAP/DR–ES/CRPM/SMI/2018  DU 19/01/2018 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA DELEGATION REGIONALE DES COMMERCES DE L’EST, EN PROCEDURE D’URGENCE

- Objetdel'Appeld'Offres

Danslecadrede l’exécution du Budget d’Investissement Public (BIP) de l’année 2018, le Délégué Régional des Marchés Publics de l’Est, Autorité Contractante, lancepour le compte dela Délégation Régionale des Commercesde l’Est,un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de réhabilitation de la Délégation Régionale des Commerces de l’Est à Bertoua.

- Consistancedestravaux

Les travaux comprennent :

-Travaux préliminaires ;

-Maçonnerie et revêtement de sol;

- Menuiserie et vitrerie ;

- Peinture ;

- Plomberie- sanitaire ;

-Plafonnage ;

-Electricité ;

- Toiture.

- Cout  prévisionnel

Le cout prévisionnel  du présent projet est de neuf million sept cent mille (9 700 000) FCFA.

- Participationetorigine

La   participation   au   présent   appel   d’offres   est ouverte à toutes les entreprises du Bâtiment et de Travaux Publics de droit camerounais justifiant des capacités techniques et financières pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d’Offres et n’ayant pas abandonné au moins un marché au cours des trois (03) dernières années et n’étant pas sur la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par le MINMAP.

- Financement

La prestation,objetduprésentAppeld'Offres,estfinancéeparle budget d’investissement public du Ministère des Commercesdel’exercice2018.

- ConsultationduDossierd'Appeld'Offres

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Délégation Régionale  des Marchés Publics de l’Est, dès publication du présent avis.

- AcquisitionduDossierd'Appeld'Offres

Ledossierpeutêtreobtenudans les Services de la Délégation Régionale des marchés Publics de l’Est à Bertouadès publicationduprésentavis,contreversementd’une sommenonremboursabledevingtcinqmille(25 000) francs CFA,payableau Trésor Public.

- Caution de soumission

Les offres doivent être accompagnées d’unecaution de cent quatre vingt quatorze  mille (194 000)frs CFA établi selon le modèle indiqué dans le dossier d’Appel d’ Offres, par un établissement financier agréé par le Ministère en charge des Finances.

9. Remisedesoffres

Chaqueoffre,rédigéeenfrançaisouenanglaisenSept (07) exemplairesdontl'original et(06)copiesmarquéscommetels,devraparvenir dans les services de la Délégation Régionale des Marchés Publics de l’Estauplustardle  09/02/2018à10hetdevraporterlamention:

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°003/DAONO/MINMAP/DR–ES/CRPM/SMI/2018  DU 19/01/2018 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA DELEGATION REGIONALE DES COMMERCES DE L’EST, EN PROCEDURE D’URGENCE

«An'ouvrirqu'enséancededépouillement».

- Recevabilitédesoffres

Sous  peine  de  rejet,  les  autres  pièces  administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service   émetteur   ou   l’autorité   compétente,  conformément  aux  stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.

- Ouverturedesplis

L’ouverturedesplisseferaenuntemps.

L'ouverturedespiècesadministrativesetdesoffrestechniquesetfinancièresauralieuà la DélégationRégionale des Marchés Publics de l’Estle 09/02/2018à partir 11heuresparlaCommissionRégionaledePassationdes MarchésPublics de l’Est.

Seulslessoumissionnairespeuventassisteràcette séanced'ouvertureous'yfairereprésenterparune personnedeleurchoix dûment mandatée.

- Délaisd’exécution

Ledélaimaximumd’exécutionprévuestdedeux(02)mois.

## 13. Critères d’évaluation

13.1 : Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir. Le non-respect de ces  critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire.

Il s'agit notamment:

OFFRES ADMINISTRATIVES :

- Absence d’une pièce du dossier administratif ;

- Non-conformité après 48 heures d’une pièce du dossier administratif ;

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

OFFRES TECHNIQUES :

- Note technique inférieure à 70 % des éléments positifs :soit 18 oui/25 ;

- Absence de la déclaration sur l’honneur du soumissionnaire attestant qu’il n’a pas abandonné au moins un marché au cours des trois (03) dernières années et n’est pas sur la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par le MINMAP(pièce à insérer dans l’offre technique).

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

OFFRES FINANCIERSES :

- Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre ;

13.2. Critères essentiels

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :

- Les références de l’entreprise                                                02 oui/non

- Les moyens matériels permanents ou mobilisables;        01 oui/non

- La qualification du personnel du chantier ;                         08oui/non

- Méthodologie d’intervention et d’exécution des travaux ;08 oui/non

- La surface financière ;                                                              02 oui/non

- Présentation générale de l’offre ;                                           01 oui/non

- Visite des lieux ;                                          			01oui/non

- Photocopie CCTP paraphée à chaque page  signéeet datée à la dernière.          01 oui/non

- PhotocopieCCAP paraphée à chaque page signéeet datée à la dernière.          01 oui/non

14. Attribution

L’Autorité contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre financière évaluée est la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés dans la soumission proprement dite.

15.Duréedevaliditédesoffres

Lessoumissionnairesrestentengagésparleuroffre pendant90 joursàpartirdeladatelimitefixée pourlaremisedesoffres.

16.Renseignementscomplémentaires

Lesrenseignementscomplémentairespeuventêtre obtenusauxheuresouvrablesauprès de la Délégation Régionale des marchés Publics de l’Estet Délégation Régionale des Commerces de l’Est à Bertoua.

NB : « Pour toute tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler le MINMAP ou envoyer un SMS aux numéros suivants : 673 20 57 25/ 699 37 07 48 ».

Bertoua le __________________

Le Délégué Régional des marchés Publics de l’Est

(Autorité Contractante)

Ampliations:

- MINMAP/YDE ;

- DR/MINCOMMERCEL/ES;

- CR/ARMP/ES ;

- Président CPM ;

- DR/MINEPAT

- Affichage ;

- Chrono.

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN ********** |  | REPUBLIC OF CAMEROON ********** |
| --- | --- | --- |
| PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ********** |  | PRESIDENCY OF THE REPUBLIC ********** |
| MINISTERE DES MARCHES PUBLICS ********** |  | MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS ********** |
| DELEGATION REGIONALE DE L’EST ********** |  | EAST REGIONAL DELEGATION ********** |
| SERVICE DES MARCHES DES INFRASTRUCTURES ********** |  | INTRASTRUCTURES CONTRACTS SERVICE ********** |

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER
  N°003/ONIT/MINPC/RDPC-NO/RCPC/ICS/2018OF THE 19/01/2018 FOR THE WORKS OF REHABILITATION OF THE EAST REGIONAL DELEGATION OF TRADE, IN PROCEDURE OF EMERGENCY

1. Subject of Tender

As part ofthe implementation of the public investmentbudgetof the Republicof Cameroon 2018, the DelegateRegional of PublicContracts, Contracting Authority, spear for the account of the East Regional Delegation of State Property and Land Tenure, aNationalOpenTender.

2. Consistencyofworks

- Yard’s Installation ;

- Masonry;

- Framing –covering;

- Metal joinery;

- Electricity;

- Painting;

- Fluides

- Rehabilitation of the skeleton

3.Estimable cost

The estimable cost of the present project is of 9 700 000of Financing; BIP 2018.

4.Involvement and origin

The involvement to the present NationalOpenTender is open and to equality of conditions to the beneficiaries of service installed in Cameroon.

5. Financing

The benefit, object of the present NationalOpenTender, is financed by the budget of public investment of the Ministry of Trade of the exercise 2018.

6. Consultationof the File of NationalOpenTender

The file can be consulted at the tractable hours to the Regional Delegation of the Public contracts for theEast, as soon as this notice is published.

7. Acquirement of the File of NationalOpenTender

The file can be gotten in the Services of the Regional Delegation of the Public contracts since publication of the present opinion, against remittance of anon repayable sum of twentyfive thousand (25 000) CFA francs, payable to the Treasury of Bertoua.

8. Guaranty of Submissiveness

The offers must be accompanied by a guaranty of 194 000F CFA established according to the model indicated in the file of call of Offers, by a banking establishment accepted in charge by the Ministry of Ministry of Finance.

9. Garage Some Offers

Every offer, written in French or in English in Seven (07) copies of which the original and (06) copies marked like such, should arrive at the latest in the services of the Regional Delegation of the Public contracts the09/02/2018to 10h and should carry the mention:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER
           N°003/ONIT/MINPC/RDPC-NO/RCPC/ICS/2018OF THE 19/01/2018 FOR THE WORKS OF REHABILITATION OF THE EAST REGIONAL DELEGATION OFTRADE, IN PROCEDURE OF EMERGENCY

≪To open only in sitting of spoliation ≫.

10. Admissibility of the offers

Every tenderness should join to his administrative pieces, a guaranty of submissiveness established by a first-class bank accepted by the Ministry charged of the  finances of an amount of 200 000 F CFA and valid during thirty (30) days beyond the original date of validity of the offers.

At the risk of dismissal, the other requisite administrative pieces should be produced imperatively in original or in copies certified compliant by the issuing service in accordance with the stipulations of the Particular Regulation of the call of offers. They should date less three inevitably (03) month or have been established after the date of signature of the opinion of call of offers.

All offer non compliant to the prescriptions of the present opinion and the File of call of offers will be declared inadmissible, notably the absence of the submissiveness guaranty delivered by a first-class bank accepted by the Ministry charged of Ministry of Finance or the failure to respect of the models of the pieces of the File of call of offers.

11. Opening of bids

The opening of the folds will make itself in one time.

The opening of the administrative pieces and the technical and financial offers will take place to the Regional Delegation of the Public contracts the 09/02/2018to leave 11 hours by the Regional Commission of Transfer of the contracts of the East.

Only the tenderness can attend this sitting of opening or can make represent itself/themselves of it by a person of their choice duly elected.

12. Delivery times

The maximum delay of delivery foreseen is of two [02] month.

13. Evaluation criteria

13.1 Eliminatory criteria

Administrative offers

- Absence of the administrative document

- Non conformity after 48 hours of the administrative documents;

- False statements or Falsified documents.

Technical offers

- Lower technical score was 70%positive answers;

- Absence of declaration on the honour of the tender whom it did give ups at least a contract during three last years and is not the annually drawn up list of the failing ministry of the Public contract (include in technical offers).

- False statements or Falsified documents.

Financial offers

- Absence of unit prices of quantified unit prices in offer;

- Incomplete financial offer (in-detail lack of submission, unit prices, unit piece schedule and quantity

and cost estimate)

13.2.Main qualification criteria

The criteria relating to the qualification of candidates would be on the following:

| N° | Essentiel criteria | Binary notation |
| --- | --- | --- |
| 1 | Presentation of offer | 01 Yes/No |
| 2 | Supplier’s references | 02 Yes/No |
| 3 | Material resources | 01Yes/No |
| 4 | Humainressources | 08 Yes/No |
| 5 | Methodology and planning-execution of the bid | 08Yes/No |
| 6 | Financial area | 02Yes/No |
| 7 | Site visit | 01 Yes/No |
| 8 | Photocopy note book of the technical terms particular initialed to every signed page and dated at last | 01 Yes/No |
| 9 | Photocopy note book of the administrative terms particular initialed to every signed page and dated at last | 01 Yes/No |

Only tenders deemed in conformity after the technical evaluation will be taken into account in the financial evaluation.

14. Allocation

The contracting authority will assign the contract to the tenderer whose the offer has been recognized compliant to the file of  call of offers and that arranges requisite technical and financial capacities to execute this contract in a satisfactory way and whose estimated financial offer is least saying white including the discounts proposed in the actual submissioness if the case arises.

15. Lasted of validity of the offers

The tenderness remains committed by offers them during 90 days from the date limits fixed for the discount of the offers.

16. Complementary information

The complementary information can be gotten at the tractable hours by theEast Regional Delegation of the Public Contract and at the East Regional Delegation of Trade ofBertoua.

N.B: For any tentativeof corruption, please call or send an SMS to the MINMAP at the following numbers: 673 20 57 25 / 699 37 07 48.

Bertoua the __________________

EASTREGIONAL DELEGATEOf

PUBLIC CONTRACTS

(Contracting Authority)

Duplicate:

- MINMAP/YDE ;

- DR/MINCOMMERCE/ES;

- CR/ARMP/NO ;

- Président CPM ;

- DR/MINEPAT

- Affichage ;

- Chrono.

Pièce n° 2 :

Règlement Général de l'Appel d'Offres

(RGAO)

Table des matières

A. Généralités. .. . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	…………………………….13

| Article 1 | : Portée de la soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| --- | --- | --- |
| Article 2 | : Financement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| Article 3 | : Fraude et corruption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| Article 4 | : Candidats admis à concourir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| Article 5 | : Fournitures et Services connexes répondant aux critères d’origine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| Article 6 | : Qualification du Soumissionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |

B. Dossier d’Appel d’Offres . . . . . . . .. . . . . …………………………. . . . . . ………………. 15

| Article 7 | : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| --- | --- | --- |
| Article 8 | : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| Article 9 | : Modification du Dossier d’Appel d’Offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |

C. Préparation des offres . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………….. .	16

| Article 10 | : Frais de soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| --- | --- | --- |
| Article 11 | : Langue de l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| Article 12 | : Documents constituants l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| Article 13 | : Prix de l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| Article 14 | : Monnaies de l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| Article 15 | : Documents attestant l’admissibilité du Soumissionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| Article 16 | : Documents attestant l’admissibilité des fournitures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| Article 17 | : Documents attestant de la conformité des fournitures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| Article 18 | : Documents attestant la qualification du Soumissionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| Article 19 | : Caution de soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| Article 20 | : Délai de validité des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| Article 21 | : Forme et signature de l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 |

D. Dépôt des offres . . . .. . . . . . ………. . . . . . . . . . …………. . . . . . . .	19

| Article 22 | : Cachetage et marquage des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 |
| --- | --- | --- |
| Article 23 | : Date et heure limite de dépôt des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 |
| Article 24 | : Offres hors délai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 |
| Article 25 | : Modification, substitution et retrait des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |

E. Ouverture des plis et évaluation des offres . . .. . . . . . . . . . . . .. 	20

| Article 26 | : Ouverture des plis et recours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| --- | --- | --- |
| Article 27 | : Caractère confidentiel de la procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |
| Article 28 | : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |
| Article 29 | : Conformité des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |
| Article 30 | : Evaluation de l’offre technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 |
| Article 31 | : Qualification du soumissionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 |
| Article 32 | : Correction des erreurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 |
| Article 33 | : Evaluation des offres au plan financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 |
| Article 34 | : Comparaison des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 |

F. Attribution du Marché . . . . . . .. . . …….. . . . . . .. . . . . . . . . ….	23

| Article 35 | : Attribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 |
| --- | --- | --- |
| Article 36 | : Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un appel d’offres infructueux |  |
|  | ou d’annuler une procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 |
| Article 37 | : Droit de modification des quantités lors de l’attribution du Marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 |
| Article 38 | : Notification de l’attribution du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 |
| Article 39 | : Publication des résultats d’attribution du marché et recours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 |
| Article 40 | : Signature du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24 |
| Article 41 | : Cautionnement définitif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24 |

Règlement Général de l'Appel d'Offres

A. Généralités

Article 1:Portée de la soumissionN°003/DAONO/MINMAP/DR–ES/CRPM/SMI/2018  DU 19/01/2018 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA DELEGATION REGIONALE DES COMMERCES DE L’EST, EN PROCEDURE D’URGENCE

1.1.  L’Autorité Contractante, telle que définie dans le Règlement Particulier de l’Appel  d’Offres (RPAO),ci-après dénommé “l’Autorité contractante”, lance un Appel d’Offres  pour les travaux de réhabilitations de la Délégation Régionale des Commerces de l’Est; décrits  dans  le  Dossier  d’Appel  d’Offres  et brièvement définis dans le RPAO.

Le Maître d’Ouvrage Délégué désigne est le Délégué Régionale des Commerces de l’Est.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO. Il y est fait ci-après référence sous le terme « travaux de réhabilitations de Délégué Régionale des Commerces de l’Est»

1.2.  Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit réaliser les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3.  Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes de Maitre d’ouvrage et “Maître d’Ouvrage  Délégué”  sont  interchangeables  et le terme “jour” désigne un jour calendaire.

Article 2 :Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 :Fraude et corruption

3.1. Le Maître d’Ouvrage Délégué exige des soumissionnaires et de ses cocontractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, le Maître d’Ouvrage Délégué :

a. Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

i. Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne,	sollicite ou	accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action toute forme d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché ;

ii. “Pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que le Maître d’Ouvrage Délégué en fait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence.

iii. Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché. ;

iv. “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b. Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics, Autorité chargée des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 :Candidats admis à concourir

4.1. Tousles candidats sont autorisés à concourir.

4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les fournisseurs, sous réserve des dispositions ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement.

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

i.	Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

ii.	Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous- traitants dans plus d’une offre.

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d. Une entreprise publique Camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Maître d’Ouvrage Délégué.

Article 5 :Fournitures et Services connexes répondant aux critères d’origine

Sans effet

Article 6 :Qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire; et

b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché. Fournir toutes les informations (ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré-qualification demandée aux soumissionnaires afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché).

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

- La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

- Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

- Les commandes acquises et les marchés attribués ;

iv. Les litiges en cours ;

v. La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs fournisseurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. L’offre devra inclure tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus : Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’ouvrage Délégué pour l’exécution du marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage Délégué dans un compte unique; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage Délégué dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositionssuffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux  spécifications techniques et aux délais de livraison visés dans le RPAO.

B. Dossier d’Appel d’Offres

Article 7 :Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

7.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des prestataires et précise les conditions du marché. Outre l’(es) additif(s) publié(s) conformément à l’article 9 du RGAO, il comprend les documents énumérés ci-après :

a. La lettre d’invitation à soumissionner (pour les appels d’offres ouverts)

b. L’Avis d’Appel d’Offres (AAO)

c. Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) d. Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) e. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières(CCAP).

f.	Le Descriptif des travaux

g. Le cadre du Bordereau des prix unitaires h. Le détail estimatif

i.	Le sous-détail des prix unitaires

j.	Le modèle de lettre de soumission

k.	Le cadre de Bordereau des Prix et Quantités

l.	Le modèle de caution de soumission ;le modèle de cautionnement définitif

m.	Le modèle de caution de retenue de garantie au Modèle de marché

n.	La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le Ministre en charge des Finances autorisés à émettre des cautions.

7.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 8 :Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

8.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le dossier d’appel d’offres peut en faire la demande àl’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e- mail) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans les RPAO. Le Maître d’Ouvrage Délégué répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante Délégué, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’offres.

8.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré-qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Maître d’Ouvrage Délégué.

8.3. Le recours doit être adressé à l’Autorité des Marchés Publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir à l’Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

8.4. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Article 9 :Modification du Dossier d’Appel d’Offres

9.1. L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

9.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres, conformément à l’article 7.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs au Maître d’Ouvrage Délégué par écrit.

9.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps, compte tenu de l’additif, pour la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 23.2 du RGAO.

C. Préparation des offres

Article 10 :Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et le Maître d’Ouvrage Délégué n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quels que soient le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 11 :Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tous documents concernant la soumission, échangés entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le Soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 12 :Documents constituant l’offre

12.1. L’offre présentée par le Soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

-	A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

-  	A acquitter les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevancesou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

-	N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

-   N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 19 du RGAO ;

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

b.1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les attestant la qualification des soumissionnaires à conformément aux articles l’article 6.1 du RPAO et 18 du RGAO.

b.2. Méthodologie propositions techniques

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment :

- une description détaillée des caractéristiques techniques, les performances, les marques, les modèles et les références des matériels proposés accompagnés de prospectus techniques conformément à l’article 17 du RGAO ;

- le calendrier, le planning et le délai de livraison des prestations ;

b.3. Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées et signées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir:

1. Le	Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2. Les spécifications techniques

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des prestations, à savoir :

1. La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

2. Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli ;

3. Le Détail estimatif dûment rempli ;

4. Le Sous-Détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le dossier d’appel d’offres, sous réserve des dispositions de l’Article19.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

12.2. Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché.

Article 13 :Prix de l’offre

13.1. Les prix seront indiqués comme requis dans les modèles de bordereaux des prix et de sous- détail des prix fournis en annexe.

13.2. Les prix offerts par le Soumissionnaire seront fermes pendant toute la durée d’exécution du Marché et ne pourront varier en aucune manière, sauf disposition contraire du RPAO. Sauf disposition contraire du CCAP, Une offre assortie d’une clause de révision des prix sera considérée comme non conforme et sera écartée, en application de l’article 29.3 du RGAO.

13.3. Au cas où l’appel d’offres comprend plusieurs lots, les prix indiqués pour un lot donné devront correspondre à la totalité des articles de ce lot, et à la totalité de la quantité indiquée pour chaque article. Les Soumissionnaires désirant offrir une réduction de prix en cas d’attribution de plus d’un marché spécifieront les réductions applicables à chaque groupe de lots ou à chaque marché du groupe de lots, à la condition que les offres pour tous les lots soient soumises et ouvertes en même temps.

Article 14 :Monnaies de l’offre

Les prix seront libellés en francs CFA

Article 15 :Documents attestant l’admissibilité du Soumissionnaire

Le Soumissionnaire fournira, en tant que partie intégrante de son offre, des documents attestant qu’il satisfait aux dispositions de l’article 4 du RGAO.

Article 16 :Documents attestant l’admissibilité des fournitures

Sans effet

Article 17 : Documents attestant de la conformité des fournitures

Sans effet

Article 18 :Documents attestant la qualification du Soumissionnaire

Les documents attestant que le Soumissionnaire est qualifié pour exécuter le Marché si son offre est acceptée établiront, à la satisfaction du Maître d'Ouvrage:

a. Que le Soumissionnaire à la capacité financière, technique et de production nécessaire pour exécuter le Marché ;

b. Que le soumissionnaire jouit d’une expérience pertinente pour des prestations similaires à celles prévues au DAO.

Article 19 :Caution de soumission

19.1. En application de l'article 12 du RGAO, le Soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

19.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’offres; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable du Maître d’Ouvrage Délégué.La Caution de Soumission demeurera valide pendant trente(30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptéeparleSoumissionnaire,conformément aux dispositions de l’Article 20.2 du RGAO.

19.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par l’Autorité Contractantecomme non conforme. La Caution de Soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

19.4. Les Cautions de Soumission des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours, après la publication du résultat de l’attribution.

19.5. La Caution de Soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

19.6. La caution de soumission peut être saisie :

a. Si le Soumissionnaire :

i. Retire son offre pendant le délai de validité qu’il aura spécifié dans son offre; ou

ii. N’accepte pas la correction des erreurs en application de l'article 32 du RGAO; ou

b. Si le Soumissionnaire retenu :

i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l'article 39 du RGAO ; ou

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l'article 40 du RGAO.

Article 20 :Délai de validité des offres

20.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l'article 23 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par le Maître d’Ouvrage Délégué comme non conforme.

20.2. Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du Soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 19 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un Soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

20.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante(60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que le Maître d’Ouvrage	Délégué adressera	au(x)	soumissionnaire(s). La demande de l’Autorité Contractante devra inclure une forme de révision des prix. La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

Article 21 :Forme et signature de l’offre

21.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 12 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

21.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas.	Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

21.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de l’offre.

D. Dépôt des offres

Article 22 :Cachetage et marquage des offres

22.1. Le Soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

22.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront adressées au Maître d'Ouvrage Délégué à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A n’ouvrir qu’en séance dedépouillement”.

22.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du soumissionnaire de façon à permettre àl’Autorité Contractantede renvoyer l’offre scellée si elle n’a pas été ouverte.

22.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué à l'article 22.2 susvisé, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 23 :Date et heure limite de dépôt des offres

23.1. Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l'article 22.2 (a) du RPAO au plus tard à la date et à l’heurespécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

23.2. L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 9 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 24 :Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 23 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 25 :Modification, substitution et retrait des offres

25.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractanteavant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 21.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes  doivent   porter  clairement selon le cas, la mention « RETRAIT» et« OFFRE DE REMPLACEMENT » ou «MODIFICATION ».

25.2. La notification de modification, de remplacement	ou de	retrait de l’offre par	le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 22 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

25.3. Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 25.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

25.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission.   Le   retrait   de    son   offre	    par unSoumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner laconfiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 19.6 du RGAO.

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 26 :Ouverture des plis et recours

26.1. La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un (01) ou deux (02) temps et en présence des représentants dessoumissionnaires	qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

26.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, quiserarenvoyéeau Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte.

Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

26.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres financières] et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

26.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

26.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remiseà tous les participants à la fin de la séance.

26.6 A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le Président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

26.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et à l’Autorité Contractante.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

Article 27 :Caractère confidentiel de la procédure

27.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.

27.2. Toute tentative faite par un Soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des	Marchésou laSous-commission d’analyse dans l’évaluation des offres ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

27.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 27.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un Soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 28 :Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage Délégué

28.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, la Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes	par la	sous-commissiond’analyselors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 32 du RGAO.

28.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 29 :Conformité des offres

29.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

29.2. La sous-commission d’analyse déterminera, si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

29.3. Une offre conforme pour l’essentiel est une offre conforme à toutes les stipulations, spécifications et conditions du Dossier d’appel d’offres,sansdivergence,	réserveou omission substantielles. Les divergences ou omission substantielles sont celles :

a. Qui limitent de manière substantielle la portée, la qualité ou les performances des Fournitures et Services connexes spécifiés dans le Marché ; ou

b. Qui limitent, d’une manière substantielle et non conforme au Dossier d’appel d’offres, les droits du Maître d’Ouvrage Délégué ou les obligations du Soumissionnaire au titre du Marché ; ou

c. Dont l’acceptation serait préjudiciable aux autres Soumissionnaires ayant présenté des offres conformes pour l’essentiel.

29.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel,	elle	sera	écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

29.5. L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du dossier d’appel d’offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 30 :Evaluation de l’offre technique

30.1. La Sous-commission d’Analyse examinera l’offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le RPAO et le CCAP ont été acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle.

30.2. La Sous-commission d’Analyse évaluera les aspects techniques de l’offre présentée conformément à la clause 17 du RGAO afin de s’assurer que toutes les stipulations du Bordereau des prix, du calendrier de livraison etdu descriptifdela fourniture (Spécifications techniques, Plans, Inspections et Essais), sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.

30.3. Si, après l’examen des termes et conditions de l’appel d’offres et l’évaluation technique, la sous-commission d’analyse établit que l’offre n’est pas conforme pour l’essentiel en application de la clause 29 du RGAO, elle proposera à la commission de Passation des marchés d’écarter l’offre en question.

Article 31 :Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que	le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 32 :Correction des erreurs

32.1. La Sous-commission d’Analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La Sous-commission d’Analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

32.2. Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

32.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disant, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 33 :Evaluation des offres au plan financier

33.1. La Sous-commission d’Analyse procédera à l’évaluation et à la comparaison des offres dont il aura déterminé au préalable qu’elles répondent pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, au sens des articles 29, 30 et 31 du RGAO, comme indiqué ci-après.

33.2. Pour cette évaluation, la Sous-commission d’Analyse prendra en compte les éléments ci-après :

a. Le prix de l’offre, indiqué suivant les dispositions de la clause 13 du RGAO ;

b. Les ajustements apportés au prix pour corriger les erreurs arithmétiques en application de l’article 32 du RGAO ;

c. Les ajustements du prix imputables aux rabais offerts en application de l’alinéa 13.4 du RGAO;

33.3. Pour évaluer le montant de l’offre, la Sous-commission d’Analyse peut devoir prendre également en considération des facteurs autres que le prix de l’offre, dont les caractéristiques, la performance des fournitures et services connexes et leurs conditions d’achat.

Les facteurs retenus et précisés dans le RPAO, le cas échéant, seront exprimés en termes monétaires de manière à faciliter la comparaison des offres.

Article 34 :Comparaison des offres

La Sous-commission d’Analyse comparera toutes les offres substantiellement conformes pour déterminer l’offre évaluée la mieux-disant, en application de la clause 3 34 du RGAO.

F. Attribution du Marché

Article 35:Attribution

35.1. L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des	capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disant en incluant le cas échéant les rabais proposés.

35.2. Si l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la mieux-disant sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

Article 36 :Droit de l’Autorité Contractantede déclarer un appel d’offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité Contractante se réserve le	droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres (après autorisation du Premier Ministre lorsque les offres ont été ouvertes) ou de déclarer un appel d’offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

Article 37 :Droit de modification des quantités lors de l’attribution du Marché

L’Autorité Contractante, lors de l’attribution du Marché, se réserve le droit d’augmenter ou de diminuer, d’un pourcentage ne dépassant pas 15 %, la quantité des travaux et des services initialement spécifiée dans le Bordereau des quantités, sans changement de prix unitaires ou d’autres termes et conditions.

Article 38 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maître d’Ouvrage Délégué notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée, que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’Ouvrage Délégué paiera au prestataire au titre de l’exécution du marché et le délai d’exécution.

Article 39 :Publication des résultats d’attribution du marché et recours

39.1. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ouadministration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

39.2. L’Autorité Contractante est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

39.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

39.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, à l’Autorité Contractante légué et au Président de la Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 40 :Signature du marché

40.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés (et à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente, le cas échéant) pour adoption.

40.2. l’Autorité Contractante légué dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la commission des marchés compétente et souscrit parl’attributaire.

40.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 41 :Cautionnement définitif

41.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, le cocontractant fournira au Maître d’Ouvrage Délégué un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

41.2. Le cautionnement peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’Ouvrage Délégué ou par une caution personnelle et solidaire.

41.3. Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

41.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation pure et simple du marché.

Pièce n°3 :

RèglementParticulier de l’Appel

D’Offres(RPAO)

RèglementParticulierdel’Appeld’Offres

| Références du RGAO | Généralités |
| --- | --- |
| 1.1 | ConsistancedesTravaux: Les Travaux, objet de l’Appel d’OffresN°003/DAONO/MINMAP/DR–ES/CRPM/SMI/ 2018 DU 19/01/2018 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA DELEGATION REGIONALE DES COMMERCES DE L’EST, EN PROCEDURE D’URGENCE, lancé par le Délégué Régional des Marchés Publics de l’Est, Autorité contractante, sont définis comme suit : - Travaux préliminaires ; -Maçonnerie et revêtement de sol ; - Menuiserie et vitrerie - Peinture ; -Plomberie sanitaire ; -Plafonnage ; -Electricité ; -Toiture. |
| 1.2. | Délaid’exécution: Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage Délégué pour la réalisation des travaux est de deux (02) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux. |
| 2.1 | Source(s) de financement : Les travaux, objet du présent appel d’offres, sont financés par le Budget d’Investissement Public du Mincommerceau titre de l’exercice 2018. |
| 5.1 | Matériaux, matériels, fournitures, équipementsetservicesautorisés Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services. 5.1. Les matériaux, les matériels de le cocontractant, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services. |

## 6 : Critères d’évaluation

6.1 : Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir. Le non-respect de ces  critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire.

Il s'agit notamment:

OFFRES ADMINISTRATIVES :

- Absence d’une pièce du dossier administratif ;

- Non-conformité après 48 heures d’une pièce du dossier administratif ;

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

OFFRES TECHNIQUES :

- Note technique inférieure à 70 % des éléments positifs : soit 18 oui/25 ;

- Absence de la déclaration sur l’honneur du soumissionnaire attestant qu’il n’a pas abandonné au moins un marché au cours des trois (03) dernières années et n’est pas sur la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par le MINMAP.

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

OFFRES FINANCIERSES :

- Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre ;

13.2. Critères essentiels

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :

- Les références de l’entreprise                                                         02 oui/non

- Les moyens matériels permanents ou mobilisables;                01 oui/non

- La qualification du personnel du chantier ;                                 08oui/non

- Proposition technique                                                                  08 oui/non

- La surface financière ;                                                       02oui/non

- Présentation générale de l’offre ;                                           01oui/non

- Visite des lieux ;                                          			01oui/non

- Photocopie CCTP paraphée à chaque page datée et signée à la dernière.                   01oui/non

- PhotocopieCCAP paraphée à chaque page datée et signée à la dernière.                  01oui/non

Seul les soumissionnaires ayant obtenu au moins 70% des OUI seront éligibles à l’analyse financière ;

Toutes les offres financières des soumissionnaires non accompagnées des pièces ci- dessus ou accompagnées de pièces non conformes aux modèles seront rejetées.

Evaluation de l’Offre financière (Enveloppe C)

Pendant l’évaluation, le montant final de l’offre proposée sera arrêté comme suit :

Lorsqu’il y a une différence entre les montants en chiffre et en lettres, le montant en lettres fera foi ;

Lorsqu’il y a une incohérence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi, à moins qu’il soit estimé qu’il s’agit d’une erreur grossière de virgule dans le prix unitaire, auquel cas le prix total tel qu’il est présenté fera foi et le prix unitaire corrigé

En ajustant de façon appropriée sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

En prenant en considération les différents délais d’exécution proposée par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés ;

L’offre dans laquelle il existe des postes du détail estimatif pour lesquels le soumissionnaire n’a pas indiqué de prix unitaire est purement rejetée. Par ailleurs les prix proposés pour les postes où il n’est pas prévu des quantités ne feront pas partie du contrat.

A l’offre la moins disante sera celle ayant obtenu la meilleure note globale et ayant satisfait globalement aux conditions du DAO.

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit, d’annuler la procédure d’Appel d’Offres et de rejeter toutes les offres, à tout moment avant attribution du marché, sans encourir de responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires affectés par sa décision, ni l’obligation de les informer des raisons de sa décision.

| 7.3. | Visitedusitedestravauxetréunionpréparatoire (lieu et date, le cas échéant) Le soumissionnaire devra obligatoirement effectuer, à ses frais, une visite des lieux et examiner l’emplacement des travaux et des environs et prendre connaissance avant d’établir son offre des caractéristiques, de l’emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l’importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier, des installations nécessaires. Toutefois, le Maître d’Ouvrage Délégué peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO. |
| --- | --- |
| 12. | Langue(s) de l’offre : Français ou Anglais L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage Délégué seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi. |

13.1. La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être complétée, regroupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit :

EnveloppeA–VolumeI:Piècesadministratives

Chaque soumissionnaire devra présenter une offre comprenant les pièces suivantes :

- Pièces Administratives

- Déclaration d’intention de soumissionner timbrée, signée et datée suivant  le modèle joint ;

- La quittance d’achat  du Dossier d’Appel d’Offres, en original ;

- Accord de groupement et pouvoir de signature, le cas échéant ;

- La carte de contribuable,en original ;

- l’expédition du registre de commerce en cours de validité,en original ;

- L’attestation de non redevance,en original ou en copie certifiée dans son centre de rattachement;

- Une attestation de non faillite, datée de moins de trois (03) mois,en original ;

- Une attestation de domiciliation bancaire,en original ;

- Une attestation de soumission CNPS,en original ;

- Attestation ou certificat de non exclusion ARMP;

- Attestation de localisation signée par le service compétent,en original ;

- Le plan de localisation visé par le service compétent,en original ;

- La caution bancaire de soumission d’un montant de cent quatre vingt quatorze  mille (194 000) à l’adresse de l’Autorité Contractante suivant le modèle joint ;

En cas de groupement chaque membre doit présenter un dossier administratif complet, les pièces 1,2,3, 8 et 13 ci-dessus étant uniquement présentées par le mandataire du groupement

N.B : Toutes les pièces doivent être présentées en version originale ou en copies certifiées conformes par les autorités compétentes datant de plus de trois(03) mois.

- Offre Technique

Elle comprendra :

B.1 Une déclaration sur l’honneur du soumissionnaire attestant qu’il n’a pas abandonné au moins un marché au cours des trois (03) dernières années et n’est pas sur la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par le MINMAP

B.2 Personnel

- Qualifications et expérience du personnel affecté au projet.

|  | Qualifications 08Oui / Non |  |
| --- | --- | --- |
| 01-Conducteur des travaux | Ingénieur des Travaux de Génie Civil |  |
|  | Diplôme légalisé | Oui / Non |
|  | CV signé et daté | Oui / Non |
|  | Attestation de disponibilité lors de l’exécution du présent marché signée et datée | Oui / Non |
|  | Au moins trois (03) ans d’expérience professionnelle | Oui / Non |
| 01-Chef de chantier | Technicien de Génie Civil |  |
|  | Diplôme légalisé | Oui / Non |
|  | CV signé et daté | Oui / Non |
|  | Au moins trois (03) ans d’expérience professionnelle | Oui / Non |
| 01-Maçon | Attestation de travail avec au moins cinq (05) ans d’expérience professionnelle (joindre CV daté et signé) | Oui / Non |

(Produire copies certifiées conformes des diplômes et CV)

B.3Propositions techniques08 Oui / Non

| Méthodologie 04 Oui / Non | Organigramme de l’entreprise | Oui / non |
| --- | --- | --- |
|  | Organisation commentée des équipes | Oui / non |
|  | Mesures d’hygiène | Oui / non |
|  | Mention de l’approche HIMO | Oui / non |
| Planning 04 Oui / Non | Ordonnancement cohérent | Oui / non |
|  | Respect du délai d’exécution des travaux | Oui / non |
|  | Rendement attendu | Oui / non |
|  | Description des règles de protection socio - environnementale dans le chantier | Oui / non |

B.4Références de l’Entreprise02Oui / Non

Preuves de deux (02) réalisations en bâtiments et travaux publics (PV de réception des ouvrages réalisés, photocopies des premières et dernières pages des contrats)  et non défaillance de l’entreprise dans l’exécution des marchés antérieurs dans l’attribution de nouveau marché.  02Oui / Non

B.5Disponibilité du matériel et des équipements essentiels

1- Petit outillage de maçonnerie                   Oui / Non

B.6Surface financière02Oui / Non

1- Chiffre d’affaires des deux derniers exercices au moins égal à  10 000 000 FCFA    Oui / non

2-  Une attestation d’autofinancement délivrée par une banque de premier ordre d’un montant au moins égal à 6 000 000 FCFAOui / Non

B.7Présentation générale de l’offre 01Oui / Non

Présence de toutes les pièces, -  Bonne Reliure-  Existence du Sommaire-  Existence de la Pagination-  Intercalaire en couleur - page de garde de couleur autre que le blanc-  Suivi de l’ordre prescrit-  Clarté des documents       (l’un des points non satisfait engendre le « non »                                           Oui / Non

B.8 Consentement des clauses Administratifs et Techniques02		Oui / Non

1- Le CCTP paraphé à chaque page datée et signé à ladernièreOui / Non

2- Le CCAP paraphé à chaque page datée et signé à la dernière Oui / Non

B.9Attestation et Rapport de visite de site signé sur l’honneur   par le soumissionnaire. 01Oui/ Non

- Offre financière

- La soumission proprement dite, timbrée et datée ;

- Le sous détail des prix proposé dans le bordereau des prix ;

- Le bordereau des prix suivant le modèle avec indication des prix hors TVA en francs CFA ;

- Le détail estimatif et quantitatif des travaux.

Toute soumission non accompagnée des pièces ci-dessus ou accompagnée de pièces non conformes aux modèles sera rejetée.

|  | Prixetmonnaiedel’offre |  |
| --- | --- | --- |
| 14.3. | MonnaiedupaysduMaîtred’Ouvrage Délégué: FCFA |  |
| 14.4. | Lesprixdumarché ;Lesprixdumarché sont fermes et non révisables |  |
| 15.1. | [DanslecasdesAppelsd’OffresInternationaux,indiquersila(les)monnaie(s)del’offreest(sont)définie(s)ensuivant l’optionAoul’optionBdel’article15.1 du RGAO] |  |
| 15.2.et 15.3 | Monnaie(s) de l’offre et indication sur le taux de change |  |
|  | Préparationetdépôtdesoffres |  |
| 16.1. | Périodedevaliditédesoffres: Lapériodedevaliditédesoffresestde 90joursàpartirdeladatelimitededépôtdesoffres. |  |
| 17.1. | Montantdela caution de l’offre est de : 194 000 FCFA |  |
| 18.1. | Lesoffressontappeléessurlabased’undélaid’exécutiondestravauxcomprisde trois mois aumaximum. Laméthoded’évaluationfigureàl’article32.2(e) DuRGAO. Ledélaid’exécutionproposéparleSoumissionnaireretenudeviendraledélai d’exécutioncontractuel. |  |
| 19.1. | Lieu,dateetheuredelaréunionpréparatoireàl’établissementdesoffres: Salle de réunion de la Délégation Régionale de MINMAP à Bertoua le 09/02/2018 à 10 heures au plus tard |  |
| 20.1. | Nombredecopiesdel’offrequidoiventêtrerempliesetenvoyées: Sept dontunoriginaletsixcopies. une copie à remettre à l’ARMPauplus tard72heuresaprèsl’ouverturedesoffres |  |
| 21.2. | Adressede l’autoritéàutiliserpourl’envoidesoffres: Numérodel’Appeld’Offres:n°003/AONO/MINMAP/DR-ES/CRPM/SMI/2018 du 19/02/2018 |  |
| 22.1. | Dateetheurelimitesdedépôtdesoffres: le09/02/2018 à 10 heures au plus tard |  |
| 25.1 | Lieu,dateetheuredel’ouverturedesplis: A la salle de réunion de la Délégation Régionale de MINMAP de l’Est le 09/02/2018 à partir de 11heures au plus tard. |  |
| 31.2. | Conversion en une seule monnaie Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie : Le franc CFA Source du taux de change : La Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) |  |
| 32.1. | Evaluationetcomparaison desoffres Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA |  |
| 34.1 et 34.2 | - Attribution du Marché L’Autorité ContractanteattribueraleMarchéau Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conformepourl’essentielauDossierd’Appel d’offresetquidisposedescapacités techniquesetfinancièresrequisespourexécuterleMarchédefaçonsatisfaisanteetdont l’offre financièreévaluée estla moins-disanteen incluantlecaséchéantlesremisesproposés dans la soumission proprement dite. Sans objet |  |
|  | Cautionnement définitif |  |
| 39.1 39.2 | Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, l’entre- preneur fournira au Maître d’Ouvrage un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux suivant le model joint. Lecautionnementdontletauxest de 4% du montant TTC du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage ouparunecautionpersonnelleetsolidaire. |  |

Pièce N° 4:

CahierdesClausesAdministratives

Particulières (CCAP)

TABLE DES MATIERES

Article1:Objet de la Lettre Commande	35

Article 2 : Procédure de passation du marché	35

Article 3 : Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété)	35

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables	35

Article 5 : Pièces constitutives du marché (CCAG Article 9)	35

Article 6 : Textes généraux applicables	36

Article 7 : Communication	37

Article 8 : Ordres de service	37

Article9:Marchés à tranches conditionnelles (CCAGArticle9)	38

Article 10 : Personnel de l’entrepreneur (CCAG Article 15 complété)	38

Chapitre II : Clauses financières	38

Article 11 : Garanties  et cautions (CCAG articles 29 et 41)	38

Article 12 : Montant du marché (CCAG Articles 18 et 19 complétés)	38

Article 13 : Lieu et mode de paiement	38

Article 14 : Variation des prix (CCAG Article 20)	39

Article 15 : Formules de révision des prix (CCAG article 21)	39

Article 16 : Formules   d’actualisation   des   prix (CCAG article 21)	39

Article 17 : Travaux en régie (CCAG Article 22 complété)	39

Article 18 : Valorisation des travaux (CCAG article 23)	39

Article 19 : Valorisation des approvisionnements (CCAG article 24 complété)	39

Article 20 : Avances (CCAG article 28)	39

Article 21 : Règlement des travaux (cf.  Art.  26,  27  et  30  CCAG  complétés)	39

Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)	40

Article 23 : Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété)	40

Article 24 : Règlement  en  cas  de  groupement d’entreprises (CCAG Article 33)	40

Article 25 : Décompte final (CCAG Article 34)	40

Article 26 : Décompte général et définitif (CCAG Article 35)	40

Article 27 : Régime   fiscal   et   douanier   (CCAG Article 36)	41

Article 28 : Timbres et enregistrement des marchés (CCAG Article 37)	41

Chapitre III : Exécution des travaux	41

Article 29 : Délais d’exécution du marché (CCAG Article 38)	41

Article 30 : Obligations du Maitre d'ouvrage Délégué…………………………………….41

Article 31 : Rôles  et  responsabilités  de  l’entrepreneur (CCAG  Article 40)	41

Article 32 : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)	41

Article 33 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles  (CCAG Article 45)	41

Article 34 : Consistance des travaux (CCAG Article 46)	41

Article 35 : Pièce à fournir par l’entrepreneur (Article 49 complété)	42

Article 36 : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)	43

Article 37 : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)	43

Article 38 : Sous-traitance (CCAG article 54)	43

Article 39 : Laboratoire   de   chantier   et   essais (CCAG Article 55)	43

Article 40 : Journal de chantier (CCAG Article 56 complété)	43

Article 41 : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)	43

Chapitre IV : De la réception	43

Article 42 : Réception provisoire (CCAG Article 67)	43

Article 43 : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)	44

Article 44 : Délai de garantie (CCAG Article 70)	44

Article 45 : Réception définitive (CCAG Article 72)	44

Chapitre V : Dispositions  diverses	44

Article 46 : Résiliation du marché (CCAG Article 74)	44

Article 47 : Cas de force majeure (CCAG article 75)	44

Article 48 : Différends et litiges (CCAG article 79)	44

Article 49 : Edition et diffusion du présent marché	44

Article 50 et dernier : Entrée en vigueur du marché	44

Chapitre VICahier de Clauses Techniques Particulières

Chapitre I : Généralités

## Article1: Objet de la Lettre Commande:

L’objet de  la présente Lettre Commande est la réhabilitation  de la Délégation Régionale des Commerces.

Article 2 : Procédure de passation du marché

La présente Lettre Commande est passée après Appel d’Offres National Ouvert.

Article 3 : Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété)

3.1. Définitions générales

- L’Autorité Contractante est  le Délégué Régional des Marchés Publics de l’Est, Il veille à la conservation des originaux des documents des marchés et à la transmission des copies à l’ARMP par le point focal désigné à cet effet.

- Le Maître d’Ouvrage Délégué est le Délégué Régional du Commerce de l’Est.

- Le Chef de service du marché est  le Délégué Régional des Commerces de l’Est, ci-après désigné le Chef de service; Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels.

- L’Ingénieur du marché est le chef service régional du patrimoine de l’Etat de l’Est, ci-après désigné l’Ingénieur;

- Le Cocontractant est l’adjudicatairedu marché.

3.2. Nantissement

- L’autorité  chargée  de  l’ordonnancement et de la liquidation est le Délégué Régional duCommerce de l’Est;

- L’Autorité chargée du paiement est le Trésorier Payeur Général de Bertoua ;

- Le responsable compétent pour fournir les renseignementsau  titre  de  l’exécution  de la présente Lettre Commande est  l’Ingénieur du marché.

3.3. Attributions de l’Ingénieur du Marché.

Il établit les ordres de service à caractère technique, approuve des plans d’exécution des ouvrages, le projet d’exécution et les plans de recollement. Il établit aussi contradictoirement avec le cocontractant les attachements des travaux exécutés.

Dans le cadre de sa mission de contrôle de la réalisation physique des marchés publics, prescrite à l’article 34(1) du Décret 2012/075 du 08 mars 2012, portant organisation du Ministère des Marchés Publics, les représentants de l’Autorité Contractante descendront régulièrement sur le terrain afin de s’assurer de l’effectivité de la réalisation des prestations objet de la Lettre Commande. A cet effet, ils auront libre accès au chantier et à tous les documents contractuels ou informations, liés à l’exécution du marché.

## Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

4.1. La langue utilisée est le Français  ou l‘Anglais.

4.2. L’entrepreneur s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances	en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

## Article 5 : Pièces constitutives du marché (CCAG Article 9)

Les pièces contractuelles constitutives de la présente Lettre Commande sont par ordre de priorité

1.  La lettre de soumission;

2.  La soumission de l’entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et	au Cahier	des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés;

3.  Le Cahier des Clauses Administratives Particulières(CCAP);

4.  Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);

5.  Les bordereaux des prix unitaires ; l’état des  prix  forfaitaires ;  le  détail  ou  le  devis  estimatif ; la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires ;

6.  le sous détail des prix

7. Plans, d’exécution annexe

8. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG)  applicables  aux  Marchés  Publics  de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033 du 13 février 2007 ;

9.   Le   ou   les   Cahiers   des   Clauses   Techniques Générales  (CCTG)  applicables  aux  prestations faisant l’objet de la lettre-commande.

## Article 6 : Textes généraux applicables

La présente Lettre Commande est soumise aux textes généraux ci-après:

- la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- les  textes généraux sur la protection  de  l’environnement et notamment la loi-cadre n°96/12 du 05 août 1996 relative à la gestion de l’environnement au Cameroun et ses textes subséquents ;

- la loi n° 2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la profession d’Ingénieur du Génie civil ;

- la loi n°2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts ;

- le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation  et fonctionnement   de l’Agence  de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

- le Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics et ses textes d’application subséquents ;

- le décret n° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics ;

- le décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- le décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- le Décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal des marchés publics ;

- l’arrêté n° 033/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales, applicable aux marchés de travaux publics ;

- la Circulaire n°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés Publics ;

- la Circulaire n°004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;

- la Circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics ;

- les circulaires n°002 et n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 qui précisent les modalités de mutation économique des marchés publics ;

- les normes techniques en vigueur au Cameroun ou à défaut,  les normes  françaises ou européennes en la matière ;

- les textes régissant les corps de métiers des travaux objet du présent Marché.

- La circulaire N°001/C/MINFI/CAB du 02Janvier 2018, portant instructions relatives à    l’exécution  des lois de finances, au suivi et au contrôle de l’exécution du budget de l’Etat, des établissements publics Administratifs, des Collectivités Territoriales Décentralisées et autres organismes subventionnés, pour l’exercice 2016 ;

- D’autres textes spécifiques au domaine concerné par le Marché.

## Article 7 : Communication

7.1. Toutes les communications au titre du  présent  marché sont écrites et les  notifications  faites aux adresses ci-après :

a.	Dans le cas où le cocontractant est le destinataire Madame/Monsieur:………………

Passé le délai de 15 jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Maître d’Ouvrage Délégué, au chef de service son domicile, les correspondances seront valablement adressées auxServices du Gouverneur de la Région de l’Est.

b.	Dans le cas où le Maître d’Ouvrage Délégué en est le destinataire : Monsieur le Délégué Régional des Commerces de l’Est,avec copie adressée dans les mêmes  délais, à l’Autorité contractante, au  Chef  de  service,  à l’ingénieur.

c.	Dans le cas où l’Autorité Contractante en est le destinataire : Monsieur le Délégué Régional des Marché Publics de l’Est avec copie adressée dans les mêmes  délais,  au Maître d’Ouvrage Délégué, au  Chef  de  service,  à l’ingénieur.

7.2. Le cocontractant  adressera  toutes  notifications écrites ou correspondances au Maître d’Œuvre, avec copie au Chef de service.

## Article 8 : Ordres de service

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

8.1  L’ordre de service de commencer les travaux est signé par l’Autorité Contractante et notifié au Cocontractant par le Maître d’Ouvrage Délégué avec copie à l’Autorité Contractante, au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, à l’Organisme Payeur et au Maître d’œuvre le cas échéant.

8.2	Sur proposition du Maître d’Ouvrage Délégué, les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Maître d’Ouvrage Délégué au Cocontractant  avec copie à l’Autorité Contractante, au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, au Maître d’œuvre et à l’Organisme Payeur. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

8.3	Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Chef de service du Marché et notifiés au Cocontractant par l’ingénieur avec copie à l’Autorité Contractante, au Chef de Service.

8.4	Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage Délégué et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie à l’Autorité Cocontractante et à l’Ingénieur.

8.5	Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par les services de cette dernière au Cocontractant avec copie au Maître d’Ouvrage Délégué, au Chef de service, à l’Ingénieur, au Maître d’œuvre.

8.6	Les ordres de service prescrivant les travaux supplémentaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur.

8.7	Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

8.8  S’agissant des ordres de service signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Maitre d’Ouvrage Délégué, la notification doit être faite dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de transmission par l’Autorité Contractante au Maitre d’Ouvrage Délégué. Passé ce délai, l’Autorité Contractante constate la carence du Maitre d’Ouvrage Délégué, se substitue à lui et procède à ladite notification.

## Article 9 : Marchés  à  tranches  conditionnelles (CCAG Article 9)

9.1. Le marché sera exécuté en une seule tranche.

## Article 10 : Personnel du cocontractant (CCAG Article 15 complété)

10.1.  Toute  modification  même  partielle  apportée aux  propositions  de  l’offre  technique  n’interviendra  qu’après  agrément  écrit  du  Chef  de service. En cas de modification, le cocontractant se fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2.  En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises  à  l’agrément  de l’Ingénieur du Marché, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. L’Ingénieur du Marché disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3.  Toute  modification  unilatérale  apportée  aux propositions  en  personnel  d’encadrement  de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un  motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 45 ci-dessous ou d’application de pénalités [A préciser le cas échéant].

Chapitre II : Clauses financières

## Article 11 : Garanties  et cautions (CCAG articles 29 et 41)

11.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à quatre pour cent (4%) du montant TTC initial du marché augmenté le cas échéant des avenants.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande de l’entrepreneur.

11.2. Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixée à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du cocontractant.

11.3. Cautionnement d’avance de démarrage

Une avance de démarrage d’un montant équivalent à vingt pour cent (20%) du montant du marché pourra être accordée au Cocontractant sur sa demande. Cette avance sera garantie par une caution solidaire à cent pour cent (100%) délivrée par un établissement bancaire de premier ordre  agrée par le Ministre chargé  des finances sur la base des critères de la COBAC.

L’avance de démarrage sera remboursée par décompte, d’une proportion maximale de 25% du paiement, et devra être remboursée en totalité avant que les paiements de l’Entreprise ne dépassent 80% du montant du Marché.

## Article 12 : Montant du marché (CCAG Articles 18 et 19 complétés)

Le montant de la présente Lettre Commande, tel qu’il ressort du devis estimatif ci-joint, est de ______(en chiffres)  	(en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

-   Montant HTVA : ________ (____) francs CFA

-   Montant de la TVA :______(____) francs CFA

- Montant de l’AIR:______(____) francs CFA

- Montant de NET A PAYER:______(____) francs CFA

Le montant de la Lettre Commande calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur  ajoutée  (TVA)  et  du  rabais  éventuellement consenti par le cocontractant.

## Article 13 : Lieu et mode de paiement

13.1. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’OuvrageDéléguéau cocontractant, dans les conditions indiquées dans le marché, l’entrepreneur s’engage par les présentes à exécuter le marché conformément aux dispositions du marché.

13.2. Le Maître d’Ouvrage Délégué se libérera des sommes dues de la manière suivante:

a. Pour les règlements en francs CFA, soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte n°______________ouvert au nom de l’entrepreneur à la banque______

- Paiement des prestations

Le règlement de la présente dépense sera effectué par le Trésorier payeur général de Garoua  après transmission des décomptes établis, signés par l’Ingénieur du marché, signés par le Maitre d’Ouvrage Délégué, le Chef service du Marché et visé par Délégué Régional des Marchés Publics, Ce décompte sera établi par les Cocontractants en sept (07) exemplaires dont l’original est timbré.

## Article 14 : Variation des prix (CCAG Article 20)

14.1. Les prix sont fermes et non révisables.

Les acomptes payés au cocontractant au titre des avances ne sont pas révisables.

14.2. Modalitésd’actualisation  des  prix  (sans objet).

## Article 15 : Formules de révision des prix (CCAG article 21)

Non applicable.

## Article 16 : Formules   d’actualisation   des   prix (CCAG article 21)

Sans Objet.

## Article 17 : Travaux en régie (CCAG Article 22 complété)

17.1. Le pourcentage des travaux en régie est de deux pour cent (2%) du montant du marché et de ses avenants, le cas échéant.

## Article 18 : Valorisation des travaux (CCAG article 23)

Ce marché est à prix unitaires et forfaitaires.

## Article 19 : Valorisation des approvisionnements (CCAG article 24 complété)

19.1.  Il n’existe pas de règlement propre aux approvisionnements du chantier. Toutes fois l’Ingénieur pourra les évaluer au cas où le chantier venait à être abandonné ou le marché résilié.

19.2.  Il  n’est  pas  demandé  de  caution  pour  les acomptes sur approvisionnements.

## Article 20 : Avances (CCAG article 28)

Le  Maître  d’Ouvrage Délégué peut  accorder, sur demande du soumissionnaire,  une  avance  de  démarrage égale  à vingt pour cent (20 %)  du montant du marché.

## Article 21 : Règlement des travaux (cf.  Art.  26,  27  et  30  CCAG  complétés)

## 21.1. Constatation des travaux exécutés

## L’entreprise est tenue de déposer, en vue de faciliter la prise en compte des prestations effectuées, les constats hebdomadaires desdits travaux signés contradictoirement avec le Maitre d’Œuvre à la Délégation Régionale des marchés Publics du Nord.

Avant le 30 de  chaque  mois,  le cocontractant  et  l’Ingénieur du Marché établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et  constatées  pour  chaque  poste  du  bordereau  au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

La transmission de tout décompte à l’Organisme payeur en vue du paiement, sera subordonnée au visa préalable de l’Autorité Contractante, à travers le Contrôle des Marchés. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant devra lui être antérieurement transmise ou remise sur le site des travaux.

21.2. Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations,  l’entrepreneur  remettra  en  sept  (07) exemplaires  à  l’Ingénieur du Marché,  deux  projets  de décompte  provisoire  mensuel  (un  décompte  hors TVA et un décompte du montant des taxes ), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci.

Seul  le  décompte  hors  TVA  sera  réglé  au cocontractant.  Le  décompte  du  montant  des  taxes  fera l’objet   d’une   écriture   d’ordre entre le Ministèredes Commerces et le Ministère des Finances.

Le  montant  HTVA  de  l’acompte  à  payer  au cocontractant sera mandaté comme suit :

-   97,8% ou 94,5% versé directement au compte de l’entrepreneur ;

-   2,2% ou 5,5% versé au trésor public au titre de l’AIR dû par le cocontractant.

## Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)

Les  intérêts  moratoires  éventuels  sont  payés  par état des sommes dues conformément à l’article 88 du  Décret  n°  2004/275  du  24  Septembre  2004 portant Code des Marchés Publics.

## Article 23 : Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété)

## A. Pénalités de retards

23.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit:

a.  Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du  délai contractuel fixé par le marché;

b.  Un  millième  (1/1000è)  du  montant  TTC  du marché de base par jour calendaire de retard au-de là du trentième jour.

23.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base.

B.	Pénalités spécifiques

23.3.	Pénalités de retard de remise des documents contractuels

- Projet d’exécution : 50 000F/j de retard au-delà de trente jours à compter de la notification de l’Os de démarrage

- Assurances : 20 000F/j de retard au-delà de trente (30) jours à compter de la notification de l’Os de démarrage

- Cautionnement définitif : 20 000F/j de retard au-delà de vingt (20) jours à compter de la notification de l’Os de démarrage

Plafonnement des pénalités :

En tout état de cause, le montant cumule des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base avec ses avenants, le cas échéant, sous peine de résiliation conformément aux dispositions de l’article 90.2 du Code des Marchés Publics

- Primes :

Il n’est pas prévu de prime en cas d’avance sur le délai contractuel.

## Article 24 : Règlement  en  cas  de  groupement d’entreprises (CCAG Article 33)

24.1.Indiquerencasdegroupementd’entreprises le mode de paiement des cotraitants et sous-traitants,lecaséchéant.

24.2.Indiquer le mode de paiement des sous-traitants,lecaséchéant.

## Article 25 : Décompte final (CCAG Article 34)

25.1. Après achèvement des travaux et dans un délai maximume quinze jours (15) joursaprèsladatederéception provisoire,  le cocontractantétablira  à  partir  des constatscontradictoires,leprojetdedécomptefinal des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendredufaitdel’exécutiondumarchédansson ensemble.

25.2.Le Chef de service dispose d’un délai de quinze (15) jours pour notifier le projet rectifié et accepté à l’Ingénieur du Marché.

25.3. Le cocontractant lui dispose d’un délai de sept (7) jours pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.

## Article 26 : Décompte général et définitif (CCAG Article 35)

26.1. Alafindepériodedegarantiequidonnelieuàla réceptiondéfinitivedestravaux,leChefdeservice dispose d’un délai de dix (10) jours pour dresser le décompte général et définitif du marché qu’ilfaitsignercontradictoirementparle cocontractant etleMaîtred’Ouvrage.Cedécomptecomprend:

-ledécomptefinal,

-lesolde,

-larécapitulationde ses comptesmensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’entrepreneur, lie définitivement les parties  et  met  fin  au  marché,  sauf  en  ce  qui concernelesintérêtsmoratoires.

26.2. Le cocontractant lui dispose d’un délai de sept (7) jours pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature.

## Article 27 : Régime   fiscal   et   douanier   (CCAG Article 36)

LedécretN°2003/651/PMdu16avril2003définit lesmodalitésdemiseenœuvredurégimefiscaldes MarchésPublics.Lafiscalitéapplicableauprésent marchécomportenotamment:

-  des  impôts  et  taxes  relatifs  aux  bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitueunprécomptesurl’impôtdessociétés;

-  des droits d’enregistrement calculés conformémentauxstipulationsducodedesimpôts;

-  des droits et taxes attachés à la réalisation des prestationsprévuesparlemarché:

- des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique);

- desdroitsettaxescommunaux,

- des droits et taxes relatifs aux prélèvements desmatériauxetd’eau.

Cesélémentsdoiventêtreintégrésdansleschargesquel’entrepriseimputesursescoûtsd’interventionetconstituerl’undesélémentsdessous-détailsdesprixhorstaxes.

LeprixTTCs’entendTVAincluse.

## Article 28 : Timbres et enregistrement des marchés (CCAG Article 37)

Sept (07) exemplaires originaux de la Lettre Commande seront timbrésetenregistrésparlessoinsetauxfraisducocontractant,conformémentàlaréglementation.

Chapitre III : Exécution des travaux

## Article 29 : Délais d’exécution du marché (CCAG Article 38)

29.1.  Le  délai  d’exécution  des  travaux  objet  de la présente  Lettre Commande   est   de deux (02) mois sous réserve de la proposition pertinente de l’adjudicataire.

29.2.  Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Article 30 : Obligations du Maître d’Ouvrage Délégué (CCAG Article 39complété)

30.1. Le Maître d’Ouvrage Délégué est tenu de fournir au prestataire les informations nécessaires à l’exécution de sa mission, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l’accès aux sites des projets.

30.2. Le Maître d’Ouvrage Délégué assure au prestataire protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.

## Article 31 : Rôles  et  responsabilités  du cocontractant(CCAG  Article 40)

Le planning détaillé et général d’avancement des travauxseracommuniquéà l’Ingénieur du Marché en sept (7) exemplairesàchaquedébutde la phase des travaux.

## Article 32 : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans leDossierd’Appeld’Offresseraremispar le Cocontractant.

## Article 33 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles(CCAG Article 45)

Lespolicesd’assurancessuivantessontrequisesau titreduprésentMarché :

-  Assurance des risques causés à des tiers par son personnel salarié en activité au travail, par le matérielqu’ilutilise,dufaitdestravaux;

-  Assurance“Tousrisqueschantier”;

## Article 34 : Consistance des travaux (CCAG Article 46)

Les travaux comprennent les corps d’état suivants :Travaux préparatoires ;Maçonnerie en élévation+revêtement ;Etanchéité ;Menuiserie métallique ;Electricité ;Peinture ;

## Article 35 : Pièces à fournir par l’entrepreneur (CCAG Article 49 complété)

35.1.Programme des travaux, Plan d’assurance qualitéetautresàpréciser

a) Dans  un  délai  maximum  de  Quinze (15) jours à compterdelanotificationdel’ordredeservicede commencer les travaux, le cocontractant soumettra, en cinq (05) exemplaires, àl'approbation du Chef de service après avis de l’Ingénieur du marché le programme d’exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnemental (PGE).

Ce programme sera exclusivement présenté selon lesmodèlesfournis.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit à quinze jours à partirdeleurréceptionavec:

-  Soit  la  mention  d'approbation  “  BON  POUR EXECUTION”;

-  Soit  la  mention  de  leur  rejet  accompagnée  de motifsduditrejet.

Le cocontractantdisposeraalorsdehuit(8)jourspour présenter un nouveau. Le Chef de Service disposeraalorsd’undélaidecinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuellesremarques.Danscecas,laprocédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délaicontractuel.

L'approbationdonnéeparleChefdeServicen'atténueraenrienlaresponsabilité du cocontractant. Cependant les travaux exécutésavantl'approbationduprogrammeneserontni constatés  ni  rémunérés.  Le  planning  actualisé  et approuvédeviendraleplanningcontractuel.

Le cocontractanttiendra  constamment  à  jour,  sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modificationsimportantesnepourrontêtreapportéesau programmecontractuelqu'aprèsavoirreçul'accord de l’Ingénieur du Marché.

b) Le  Plan  de  Gestion  Environnemental  fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditionsd’empruntdesitesd’extractionetles conditionsremiseenétatdessitesdetravauxet d’installation.

c) Le cocontractantindiqueradansceprogrammeles matérielsetméthodesqu’ilcompteutiliserainsi que  les  effectifs  du  personnel  qu’il  compte employer.

d) L’agrément donné par le chef de service ou le de l’Ingénieur du Marché nediminueenrienlaresponsabilitédu cocontractantquantauxconséquences dommageablesqueleurmiseenœuvrepourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respectdesclausesdumarché.

35.2.Projetd’exécution

a) Le dossier des plans d’exécution(calcul et dessins) d’exécutionnécessairesàlaréalisationdetoutes les parties de l’ouvrage devront être soumis au visade l’Ingénieur du Marché un (1) mois au  moinsavant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.

b) L’Ingénieur du Marché disposera d’un  délai  de  quinze (15)  jourspour les examiner et faire connaître ses observations. Le cocontractantdisposera  alors  d’un  délai  de  huit  (8)  jourspour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

35.3.Autres,lecaséchéant.

## Article 36 : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)

36.1.Lespanneauxplacésaudébutetàlafinde chaque accès au chantier, devront être mis en place dans un délai maximum de quinze (15) jours après la notificationdel’ordredeservicededémarrer lestravaux.

36.2.Les services compétents des travaux publics serontinformésencasd’interruptiondela circulationoulelongdesitinérairesdéviés.

36.3.Indiquer, les mesures particulières, demandées au cocontractant, autres  que cellesprévuesdansleCCAG,pourlesrègles d’hygièneetdesécuritéetpourlacirculation autourduoudanslesite.

## Article 37 : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)

L’Ingénieur du Marché notifiera  dans  un  délai  de sept (7)jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les pointsetniveauxdebaseduprojet.

## Article 38 : Sous-traitance (CCAG article 54)

La part des travaux à sous-traiter est   de  vingt pour cent (20%) du   montant   du   marché   de   base   et   de   ses avenants.

## Article 39 : Laboratoire   de   chantier   et   essais (CCAG Article 55)

39.1.Indiquersinécessairelesmodalitésderéalisation des essais et études géotechniques prévuesdansleCCTP.

39.2.Le Chef de service dispose d’un délai de  sept (7) jourspouragréerlepersonneletle laboratoire du cocontractant, dès réception delademande.

## Article 40 : Journal de chantier (CCAG Article 56 complété)

40.1.Lejournaldechantierserasignécontradictoirement par L’Ingénieur du Marché et le représentant du cocontractantsystématiquement lorsdesréunionsdechantierset  à chaque visite de chantier.

40.2.C'estundocumentcontradictoireunique.Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page  ne  doit  être enlevée. Les parties raturées ou annulées  sont  signalées  en margepourvalidation.

## Article 41 : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)

L’utilisation des explosifs dans le chantier est strictement interdite dans le cadre de ce marché.

Chapitre IV : De la réception

## Article 42 : Réception provisoire (CCAG Article 67)

Avant la réception provisoire, l’entrepreneur demandeparécrità l’ingénieur, aveccopie auChefdeservice,  l’organisation  d’une  visite  technique préalableàlaréception

42.1.Constatation éventuelle du repliement des installations de chantier et de la remise en étatdeslieux.

Le cocontractant doit s’assurer du repliement des installations de chantier et de la remise en étatdeslieux.

42.2. LaCommissionderéceptionseracomposée desmembressuivants:

-   Le Maître d’Ouvrage Délégué ou son représentant, Président;

-   L’Autorité Contractante ou son représentant, membre ;

-   L’Ingénieur du marché, Rapporteur ;

-   Le chef service du marché, membre ;

-   Le Cocontractant, Observateur

-  Le Chef de Brigade Régional  de l’exécution des marchés publics ou son représentant

Le Cocontractant est convoqué à la réception par courrier au moins [10 jours] avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).

La Commission, après visite du chantier, examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travauxs'ilyalieu.

La visite de réception provisoire fera l’objet du procès-verbal de réception provisoire signé sur le champpartouslesmembresdelacommission.

Leprocès-verbalderéceptionprovisoireprécise la période de garantie.

42.3. Ce marché ne pourra pas faire l’objet de réception partielle.

## Article 43 : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)

Après la visite de pré réception technique, le Cocontractant est tenu de déposer le cas échéant, auprès de l’Ingénieur du Marché les plans de recollement pour approbation.

## Article 44 : Délai de garantie (CCAG Article 70)

La durée de garantie est de quatre (04) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

## Article 45 : Réception définitive (CCAG Article 72)

45.1.  La  réception  définitive  s’effectuera  dans  un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

45.2.  Laprocédurederéceptionestlamêmeque celledelaréceptionprovisoire.

Chapitre V : Dispositions  diverses

## Article 46 : Résiliation du marché (CCAG Article 74)

La présente Lettre Commande peut être résiliée comme prévu à la section III Titre IV du décret n° 2004/275 du 24 Septembre 2004 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notammentdansl’undes casde:

-  	Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou  arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires;

-  	Retarddanslestravauxentraînantdespénalités au-delàlàde10%dumontantdestravaux;

-  	Refusdelareprisedestravauxmalexécutés;

-  	Défaillancedu Cocontractant;

## Article 47 : Cas de force majeure (CCAG article 75)

47.1. Dans le cas où leCocontractant invoquerait le casdeforcemajeure,lesseuilsen deçàdes quels aucune réclamation ne sera admise sont:

-  pluie:200millimètresen24heures;

-  vent:40mètresparseconde;

-  crue:lacruedefréquencedécennale.

## Article 48 : Différends et litiges (CCAG article 79)

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridictioncamerounaisecompétente.

## Article 49 : Edition et diffusion du présent marché

Quinze  (15) exemplaires de la présente Lettre Commande seront édités par les soins du Cocontractant et fournis à l’Autorité Contractante.

## Article 50 et dernier : Entrée en vigueur du marché

LaprésenteLettre Commande nedeviendradéfinitivequ’aprèssa signature par le  Délégué Régional des Marchés Publics de l’Est, Autorité Contractante. Il entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant.

PIECE N° 5 :

Cahier de Clauses Techniques Particulières

A– INTRODUCTION

Le présent devis descriptif technique a pour but de définir la consistance et le mode d’exécution des travaux à réaliser suivant les règles de l’art et conformément aux documents constitutifs du marché.

Il a été établi à titre indicatif pour préciser et compléter les indications du devis estimatif et des pièces graphiques nonobstant les clauses du contrat.

B- MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

GENERALITES :

Béton armé ou non – Mortier

Pour tous les travaux de maçonnerie, les composantes du béton ou mortier doivent obéir à certaines caractéristiques élémentaires ainsi qu’il suit :

    - Sable

Tous les sables seront exempts d’oxydes de matières organiques d’origine animale ou végétale.

La granulométrie sera comprise entre 0,80 mm et 2,5 mm pour les mortiers et chapes ; et entre 0,16 mm et 5 mm pour les ouvrages en béton.

    - Gravillons

Les gravillons destinés à la confection des bétons seront des matériaux homogènes naturels ou concassés. Les graviers doivent avoir été débarrassés de leurs pellicules par soufflage ou par lavage.

    - Eau de gâchage

Les eaux utilisées dans la confection des mortiers, bétons et au lavage des agrégats doivent être dépourvues d’impuretés et sels.

    - Liants hydrauliques

Les ciments utilisés pour les bétons et mortiers doivent satisfaire aux conditions générales imposées par la réglementation en vigueur. Ils sont de type, CPA 325 de « CIMENCAM » et ne devront présenter aucune trace d’humidité. Le stockage sur le chantier sera à cet effet réalisé sur un plancher sec et ventile. Tout stock qui ne présenterait pas un aspect de pulvérulence sera rebuté et évacué dans les quatre jours.

…C  É.P MARADI B.I.P 2007

Armatures

Les armatures pour béton armé seront des aciers doux et des aciers « TOR » conformes aux prescriptions des règles BA 83. Elles doivent être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille, non adhérence de peinture ou graisse. Elles seront façonnées et mises en œuvre conformément au plan de ferraillage soumis par l’entrepreneur à l’approbation du maître d’œuvre avant le début des travaux.

    - Coffrage

Les coffrages seront simples et robustes. Ils devront supporter sans déformation appréciable de poids et la poussée du béton, les effets de vibration et le poids des hommes employés lors de la mise en œuvre.

L’étanchéité des coffrages sera suffisante pour que l’excès d’eau ne puisse entraîner le ciment.

- INSTALLATION DU CHANTIER

Les travaux d’installation de chantier seront à la charge de l’entreprise bénéficiaire du marché.

Les travaux d'installation de chantier seront à la charge de l'entreprise bénéficiaire du marché. Ils comprendront :

- la construction d'une clôture provisoire ;

- l'édification d'un magasin d'approvisionnement avec un bureau attenant où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence ;

- éventuellement les branchements provisoires en eau, en électricité et téléphone.

- MACONNERIE- REVETEMENT DE SOL

Murs en élévation

Les murs porteurs seront montés en agglomérés de ciment creux 15 x 20 x 40. Ces agglomérés devront offrir une résistance à l’écrasement non négligeable.

NB : Les murs de séparation de pièces contiguës seront identiques aux murs de pignons.

Poteaux

En béton armé de section

- 15 x 15 dans les murs

- Béton : dosé à 350 kg/m3

- Aciers :

- Cadres T6 tous les 15 cm + 4 filants T8 pour poteaux 15 x 15

Chaînage haut et chaperon

En béton armé de section 15 x 15:

- Béton : dosé à 350 kg/m3

- Aciers : cadres T6 tous les20 cm + 3 filants T8 aux angles +3 équerres T8 aux angles

Enduit :

Sur toutes les parties maçonnées, bétonnées et raidisseurs (saillies) il sera exécuté un enduit de ciment de 1,5cm épaisseur en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3

- Accrochage : gobetis avec mortier de gros sable

-     Finition : avec mortier de sable fin taloché

- TOITURE ET PLAFONNAGE

Charpente

Fermes

Les fermes seront exécutées avec du bois dur traité au xylamon  ou au carbonyle de 3 x 15 ou 3 x 20 suivant indications des plans. L'entrait et l'arbalétrier seront doublés.

Ces fermes seront solidement ancrées dans la maçonnerie à l'aide des fers d'attente des poteaux.

Pannes

Elles seront en bois dur traité xylamon  ou au carbonyle, de  section 8 x 8 ou 5 x 8 suivant indications des plans

Sur les pignons et les murs de séparation, elles seront fixées avec des pattes de scellement en fer plat de 3 x 30 x 200

Couverture

La couverture sera réalisée en tôle bac aluminium 5/10e en une longueur fixée sur les pannes par des tire fonds de 8 x 80 avec accessoires.

le faîtage sera relevé et couvert avec des tôles faîtières de 50 cm de large

Les pignons recevront des rives en aluminium fixé sur planche de rive.

Rives

Façades avant et arrière

La planche de rive utilisée aura 40 cm de large et 3 cm d’épaisseur. Elle sera recouverte en tôle bac alu d’épaisseur 3.5/10e.ou en tôle lisse.

Pignon : latte 4 x 8 reliant les pannes

Plafond

Solivage

En bois dur traité au fongicide et insecticide agréés par l’ingénieur de section 4 x 8 mini. Les champs seront rabotés.

Habillage

En contre-plaqué de 4mm Ayous en plaques de 60 x 120.

Les portes iso planes auront une épaisseur de 50 mm. Elles seront constituées de contreplaqué Okoumé avec siège en bois dur au pourtour, Les portes iso planes ne doivent pas être utilisées comme portes extérieures.

Toutes  les portes seront peintes.

Elles seront à un ou deux vantaux selon le cas. Les types de dimensions retenus sont ceux figurant sur les plans de détails.

Les  dimensions indiquées sur les plans correspondant aux ouvertures libres de maçonneries. Tous les types de porte sont repérés sur les plans.

Les Portes pleines

Elles auront une épaisseur de 30mm et seront divisées en 4 blocs comportant des pointes de diamant. Elles seront peintes d’une couleur marron foncée.

NB :

Couvre joint périphérique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur

Trappe de visite dans chaque pièce

Trous de ventilation perforés sur des plaques extérieures au droit de chaque pièce

- MENUISERIE METALLIQUE

Indications générales

Le présent chapitre règle les conditions d'exécution des travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Il définit de même la description des ouvrages à mettre en œuvre et leur localisation.

Etendue et limites des ouvrages

Les travaux comprennent :

-	Les portes métalliques,

-	Les grilles métalliques de ventilation.

Documents de référence

- 	DTU 37.1 - Travaux de Menuiserie Métallique

-	C.S.T.B. 91 - Travaux de Serrurerie

- 	Règle CM 66.

. Conditions d'exécution des travaux

- 	Dessins et repérage

L'Entrepreneur établira les plans de détails d'exécution de ses ouvrages. Il précisera les dimensions et assurera en temps utile les approvisionnements des huisseries et bâtis.

L'Entreprise devra transmettre les plans d'exécution des menuiseries métalliques et les détails de fixation, calfeutrage, drainage, au Maître de l'Ouvrage et au Représentant du maître d’œuvre ou, le cas échéant le maître d’œuvre délégué pour avis.

Implantation

L'Entrepreneur précisera sur les plans les différentes réservations de baies, feuillures, trous, etc... en tenant compte des tolérances normales d'exécution du gros œuvre.

Pour certains ouvrages qui le nécessitent, il relèvera sur place les côtes et gabarits. En fonction de ces réservations et des relevés, l'Entrepreneur assurera l'implantation et la mise en œuvre de ses ouvrages.

- Trous, percements, scellements, calfeutrements

L'Entrepreneur aura à sa charge :

Les trous, percements, scellements, et calfeutrements nécessaires à la mise en œuvre de ses ouvrages.

Tous les dispositifs de fixation des menus ouvrages par pointes, toc, spits, spit-roc, etc... selon la nature des supports.

La fourniture des pièces à incorporer au coulage de B.A. (platines, douilles, etc...) lorsque cette technique de mise en œuvre est possible.

Prescriptions techniques

Prescriptions applicables aux métaux

- Acier

Les barres, profilés et tôles seront en acier répondant aux prescriptions des normes françaises ou équivalent.

Ils seront exempts de défauts, tels que pailles, criques, ou piqures. Les profilés tubulaires seront totalement exempts de calamine. Ils seront choisis dans la gamme des tubes profilés formés à chaud et soudés, épaisseur mince ou forte selon les exigences de résistance.

Les tôles seront bien planées et d'un seul morceau pour chaque vantail de porte.

- Aciers inoxydables

Tôle d'acier inoxydable austénitique bas classe 20/10, normalisée Z3CN 20/10, polie au grain 220.

Les soudures seront exécutées selon les prescriptions du fournisseur et seront systématiquement passivées avec des produits appropriés. Les vis utilisées seront en acier inoxydable.

Protection anti rouille

Les éléments en acier recevront une protection par application de peinture primaire glycérophtalique de bonne qualité. L'emploi d'anti-rouille ordinaire type minium de fer, chromate de zinc, etc... est formellement prohibé. Le métal sera préalablement décalaminé par brossage efficace ou sablage si nécessaire et dégraissé à l'essence ou décapant. L'application d'anti-rouille se fera à la brosse, sur tous les développements de profils y compris les parties difficilement accessibles.

Assemblages - Façonnage

Les assemblages seront réalisés selon le cas par soudure ou par goujons, goupilles et vis. Ils seront réalisés de telle sorte qu'ils puissent résister sans déformation permanente, ni amorce de rupture, aux essais mécaniques. Quels que soient les procédés de réalisation utilisés, les assemblages ne devront pas permettre les infiltrations et le séjour de l'eau dans les profilés assemblés. Sur les parties apparentes, les soudures seront enlevées ou ragréées sur toutes les surfaces où elles seraient nuisibles à l'aspect, à l'étanchéité et au bon fonctionnement des ouvrages. Les ouvrages façonnés et assemblés ne devront pas présenter de déformations. Toutes dispositions seront prises pour respecter cette exigence compte tenu notamment du transport, du stockage et de la mise en œuvre des éléments pré façonnés en atelier.

Etanchéité

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur l'étanchéité des ouvrages qui doit être quasi totale : étanchéité à l'air et à l'eau. L'entrepreneur prévoit tous les accessoires pour assurer une parfaite étanchéité, il est le seul responsable de l'étanchéité de ses ouvrages et leur raccordement avec le gros œuvre. Pour les châssis un colmatage en produit bitumineux genre SIKAFLEX ou produit similaire agréé sera réalisé entre le bâti dormant et l'appui de fenêtre, de même la pose de vitrage des châssis sera réalisée par un mastic aléo-résineux appliqué en double bain avec fixation des pares closes.

Quincaillerie

L'Entrepreneur est tenu de soumettre des échantillons à l'agrément du Maître de l’Ouvrage. Ces échantillons une fois approuvés seront fixés sur un panneau qui restera déposé dans le bureau de chantier pendant toute la durée des travaux pour servir de base de référence. Les vis de fixation seront toujours de force en rapport avec l'importance des objets qu'elles devront fixer et seront de finition en rapport avec l'ouvrage fixé. Les éléments accessoires - paumelles - pattes à scellement - platines, etc...seront toujours protégés par protection anti-rouille comme indiqué ci-dessus. Toutes les portes seront équipées de serrure en applique à bec de cane et à condamnation, et de deux poignées chromées.

NB : Toutes les menuiseries métalliques recevront une peinture antirouille avant la livraison au chantier.

- ELECTRICITE

Les prestations et travaux afférents au présent lot comprennent d’une manière générale tous ceux découlant des règles de l’art et notamment ceux évoqués dans le devis quantitatif et estimatif de la présente Lettre Commande

Fourreautage

En tube flexible orange  de diamètre adéquat encastré dans la maçonnerie

- Câblerie

Les câbles seront en VGV ou en TH.

En règle générale on prendra les sections suivantes :

- 1,5mm2 pour les circuits d'éclairage

- 2,5mm2 pour les circuits des prises

Chaque circuit comprendra un maximum de 8 appareils et sera protégé par des fusibles de 10A pour les circuits d'éclairage et 16A pour les circuits des prises.

- Appareillage

Les marques préconisées seront  caractéristiques précisées par l’ingénieur. Les modèles seront approuvés par le maître d'ouvrage avant la pose.

- PEINTURE

Les prestations et travaux afférents au présent lot comprennent d’une manière générale tous ceux découlant des règles de l’art et notamment ceux évoqués dans le devis quantitatif et estimatif de la présente Lettre Commande

- PLOMBERIE SANITAIRE

NB. : L’entrepreneur tiendra compte des erreurs ou omissions qui résulteraient de l'exploitation des différents documents constitutifs du marché.

PièceN°6:

BordereaudesPrixUnitaires

|  | Bordereau des Prix Unitaires DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA DELEGATION REGIONALE DES COMMERCES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESIGNATION | UNITE | Prix Unitaire en chiffre |  |  | Prix Unitaire en lettre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 100TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Installation du chantier (plaque de chantier, baraque de bureaux, amené et repliement) | FF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 200 MACONNERIE ET REVETEMENT DE SOLS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Piquetage des parties à raccorder sur sol y compris toutes sujétions | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | F+P des carreaux sur le raccord du sol y compris toutes sujétions | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 300 MENUISERIE ET VITRERIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Remplacement des lames NACO fourniture et pose des alu coulissant sur les fenêtres y compris toutes sujétions | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | Remplacement des canons de premier choix des portes y compris toutes de fixation | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | Capitonner la porte du secrétariat entrant chez le Délégué Régional y compris toutes sujétions de fixation | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 400 PEINTURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | Décapage et nettoyage des surfaces à pendre y compris toutes sujétions | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | Bicouche de PANTEX 1300 ou équivalent au prix sur tous les murs extérieurs de tout le bâtiment y compris toutes sujétions | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | Bicouche peinture à huile ou équivalent sur les pieds du mur externe d’une hauteur d’un mètre, les ouvrages en bois et métalliques y compris toutes sujétions | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404 | Bicouche de PANTEX 200 ou équivalent au prix sur tout plafond du rez de chaussée étage coté des Délégation Régionale et Départemental des Commerces y compris toutes sujétions | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 | Bicouche de PANTEX 800 ou équivalent au prix sur tous les murs internes des Délégation Régionale et Départemental des Commerces y compris toutes sujétions | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 406 | Bicouche de vernis sur tout le faux plafond du 1er étage coté des Délégation Régionale et Départemental des Commerces y compris toutes sujétions | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 500 PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | Révision générale de la plomberie, mise en fonction des toilettes, fourniture et pose du suppresseur de haute qualité y compris toutes sujétions | FF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 600 PLAFONNAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 601 | Dépose des éléments de plafonnage défectueux y compris toutes sujétions | FF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 602 | F+P plafond en panneaux de contreplaqué à peindre sur solivage y compris toutes sujétions | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 700 ELECTRICITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 701 | Révision générale d’électricité avec changement des câbles et éléments défectueux (attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, y compris toutes sujétions | FF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 702 | Changement des lampes y compris toutes sujétions | U |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 800TOITURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 801 | Nettoyage de l’étanchéité sur les chénaux avec les têtes des pointes y compris toutes sujétions | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 802 | Fourniture et pose de l’étanchéité sur les chenaux y compris les têtes des pointes y compris toutes sujétions | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pièce N° 7 :

Détail Estimatif et Quantitatif

| DEVIS DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA DELEGATION REGIONALE DES COMMERCES DE L’EST |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° REF | DESIGNATION | U | QTE | P.U | PRIX TOTAL |
| 100 | Lot 100 : TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  |
| 101 | Installation du chantier (plaque de chantier, baraque de bureaux, amené et repliement) | FF | 1,00 |  |  |
| TOTAL LOT 100 : TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  |  |
| 200 | Lot 200 : MACONNERIE ET REVETEMENT DE SOL |  |  |  |  |
| 201 | Piquetage des parties à raccorder sur sol y compris toutes sujétions | M2 | 5 |  |  |
| 202 | F+P des carreaux sur le raccord du sol y compris toutes sujétions | M2 | 10 |  |  |
| TOTAL LOT 200: MACONNERIE ET REVETEMENT DE SOL |  |  |  |  |  |
| 300 | LOT 300 MENUISERIE ET VITRERIE |  |  |  |  |
| 301 | Remplacement des lames NACO fourniture et pose des alu coulissant sur les fenêtres y compris toutes sujétions | M2 | 24,00 |  |  |
| 302 | Remplacement des canons de premier choix des portes y compris toutes de fixation | U | 5,00 |  |  |
| 303 | Capitonner la porte du secrétariat entrant chez le Délégué Régional y compris toutes sujétions de fixation | U | 1,00 |  |  |
| TOTAL LOT 300 : MENUISERIE ET VITRERIE |  |  |  |  |  |
| 400 | LOT 400 PEINTURE |  |  |  |  |
| 401 | Décapage et nettoyage des surfaces à pendre y compris toutes sujétions | M2 | 878 |  |  |
| 402 | Bicouche de PANTEX 1300 ou équivalent au prix sur tous les murs extérieurs de tout le bâtiment y compris toutes sujétions | M2 | 198 |  |  |
| 403 | Bicouche peinture à huile ou équivalent sur les pieds du mur externe d’une hauteur d’un mètre, les ouvrages en bois et métalliques y compris toutes sujétions | M2 | 120 |  |  |
| 404 | Bicouche de PANTEX 200 ou équivalent au prix sur tout plafond du rez de chaussée étage coté des Délégation Régionale et Départemental des Commerces y compris toutes sujétions | M2 | 180 |  |  |
| 405 | Bicouche de PANTEX 800 ou équivalent au prix sur tous les murs internes des Délégation Régionale et Départemental des Commerces y compris toutes sujétions | M2 | 380 |  |  |
| 406 | Bicouche de vernis sur tout le faux plafond du 1er étage coté des Délégation Régionale et Départemental des Commerces y compris toutes sujétions | M2 | 120 |  |  |
| TOTAL LOT 400 : PEINTURE |  |  |  |  |  |
| 500 | LOT 500 PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  |
| 501 | Révision générale de la plomberie, mise en fonction des toilettes, fourniture et pose du suppresseur de haute qualité y compris toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| TOTAL LOT 500 : PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  |  |
| 600 | Lot 600 PLAFONNAGE |  |  |  |  |
| 601 | Dépose des éléments de plafonnage défectueux y compris toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| 602 | F+P plafond en panneaux de contreplaqué à peindre sur solivage y compris toutes sujétions | M2 | 25 |  |  |
| TOTAL LOT 600 : PLAFONNAGE |  |  |  |  |  |
| 700 | LOT 700 ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 701 | Révision générale d’électricité avec changement des câbles et éléments défectueux (attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, y compris toutes sujétions | FF | 1 |  |  |
| 702 | Changement des lampes y compris toutes sujétions | U | 10 |  |  |
| TOTAL LOT 700 : ELECTRICITE |  |  |  |  |  |
| 800 | TOTAL LOT 800 : TOITURE |  |  |  |  |
| 801 | Nettoyage de l’étanchéité sur les chénaux avec les têtes des pointes y compris toutes sujétions | M2 | 70 |  |  |
| 802 | Fourniture et pose de l’étanchéité sur les chenaux y compris les têtes des pointes y compris toutes sujétions | M2 | 70 |  |  |
| TOTAL LOT 800 : TOITURE |  |  |  |  |  |
| Montant HT |  |  |  |  |  |
| TVA (19,25%) |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL TTC |  |  |  |  |  |
| Arrêté le présent devis à la somme TTC_____________________________________________ francs CFA. |  |  |  |  |  |

PIECE N°8

SOUS DETAIL DES PRIX

| SOUS DETAIL DES PRIX UNITAIRES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESIGNATION : |  |  |  |  |
| N° prix | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée activité(jour) |
| Main d'œuvre | CATEGORIE | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL A |  |  |  |
| Matériel et engins | TYPE | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL B |  |  |  |
| Matériaux et divers | TYPE | Prix unitaire | consommation | Montant |
|  | TOTAL C |  |  |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS |  | A+B+C |  |
| E | Frais généraux de siège |  | = D x… % |  |
| F | Frais généraux de chantier |  | = D x….% |  |
| G | COUT DE REVIENT |  | = D + E + F |  |
| H | Risques + Bénéfices |  | = G x….% |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXES |  | = G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXES |  | = P/Qté |  |

Pièce N° 9 :

Modèles de Pièces

Table des modèles

Annexe n°1:Modèledesoumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………………..61.

Annexen°2:Modèledecautiondesoumission . . . . . . . . . . . . . . .. . . . …………………………………….62.

Annexen°3:ModèledeCautionnement définitif . .. . . . . . . . . . . . . . … ……………………………………63.

Annexen°4:Modèledecautionde retenue de Garantie ……….…………………………………………………64.

Annexen°5:Modèlede déclaration d’intention de soumissionner………………………………………65.

Annexe n° 6 : Modèle de déclaration sur l’honneur du soumissionnaire relatif à la prise en compte des défaillances des entreprises dans l’exécution des marchés antérieurs dans l’attribution de nouveaux marchés………………………………………………………………………………………………………………66.

Annexe n° 1 : MODELE DE SOUMISSION

Je, soussigné ….......……………….......................…………[indiquer le nom et la qualité du signataire]

représentant la société, l’entreprise ou le groupement (8)……………………..............…..… dont le siège social est à….................…. inscrit au registre du commerce de ………...............……………………... sous le n° ………………..................................……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres

y compris l’(es) additif(s), de l’appel d’offres [rappeler le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres]:

- Après m'être personnellement rendu sur le site des travaux et avoir souverainement apprécié la situation et constaté la nature et les contraintes des travaux à réaliser

- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.

- Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établis moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n° ………............. à

- ………................................................................... [en chiffres et en lettres] francs Cfa Hors TVA, et à

..................................................................... francs CFA Toutes Taxes Comprises. [En chiffres et en lettres]

- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de ………............. mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.

- Les rabais inconditionnels et non portés au manuscrit sont les suivants (sous forme de% ou fixe consenti ou dire pas de rabais) ;

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° ………………...................... ouvert au nom de …................................……………. auprès de la banque..........………………………….. Agence de …..............................……………………..

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ……………….., le………………….

Le soumissionnaire (s)

Signature (s)

Pour les associés, indiqués :

« La société ………………………………………………………………

(Raison sociale et dénomination, forme, nationalité et siège social)

« Représentée par le soussigné ……….………………………………………»

(Nom, prénom, qualité)

Pour les groupements sans personnalité juridique, indiquer :

« Nous, soussignés …………………………………………………………… »

(pour chacun : nom, prénoms, ou raison sociale, profession, nationalité et domicile du siège social).

« Constitués en groupement des sociétés pour l’exécution du  présent marché, nous nous engageons solidairement ……»

Annexe n° 2 : MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

Adressée à Monsieur le Délégué régional des Marchés Publics  de l’Est(Autorité Contractante)

Attendu que l’entreprise ……………..........................………..  , ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son  offre  en  date  du  ……………..........................………..   Pour  les travaux de réhabilitation de la Délégation Régionale des Commerces de l’Est, ci-dessous  désignée « l’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à deux cent mille (200 000)francs CFA,

Nous …………....................…..........................………..  [Nom et adresse de la banque], représentée par ……………..........................………..  [Noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la somme maximale de deux cent mille (200 000)Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement au Délégué Régional des Commerces de l’Est,s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si  le  soumissionnaire  retire  l’offre  pendant  la  période  de  validité  prévue dans le Dossier d’Appel d’Offres ;

Ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par l’Autorité Contractante pendant la période de validité :

-  omet à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

-  omet ou refuse de de  fournir  le  cautionnement  définitif  du  marché  (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous  nous  engageons  à  payer  à l’Autorité Contractante  un  montant  allant  jusqu’au  maximum  de  la somme  stipulée  ci-dessus,  dès  réception  de  sa  première  demande  écrite, sans  que  l’Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La  présente  caution  entre  en  vigueur  dès  sa  signature  et  dès  la  date  limite  fixée  par  l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir  à  la  banque,  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  avant  la  fin  de  cette période de validité. La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé etauthentifié par la banque

À …………….... le …………….....

[Signature et cachet de la banque]

# Annexe n° 3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque :

Référence de la Caution : N° ……………………………………

Adressée à Monsieur le Délégué Régional des Commerces de l’Est, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage  Délégué»

Attendu que …………………………………(nom et adresse de l’entreprise), ci-dessous désigné (indiquer la  nature des travaux)

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra aux Maîtres d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à 4% du montant du marché, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché.

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement,

Nous ,…………………………………………………………………..( nom et adresse de banque)

Représentée par ……………………………………………………………………..(noms des signataires)

ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de …………………………………………………………….

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l’entrepreneur, par le Maître d’Ouvrage, de l’approbation du marché. Elle sera libérée dans un délai de (indiquer le délai) à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage Délégué au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Signature et authentification par la banque

A………………..le…………………

(Signature et cachet de la banque)

Annexe n° 4 : MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

Banque : …………...........................……………………

Référence de la Caution : N° ………….................. .........……………………

A Monsieur le Délégué Régional des Commerces de l’Est________________________

[Adresse]

Ci-dessous désigné «le Maître d’Ouvrage Délégué»

attendu que ;…………...........................…………………………………………………………[nom et adresse de l’entreprise],

Ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux de [indiquer l’objet des travaux]

Attendu qu’il  est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à 10% du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que ; nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution,

Nous,

…………...........................………………………………...........................………………………………...

..............………………… [nom et adresse de banque], représentée par

…………...........................………………………………...........................………………………………...

[noms des signataires], et ci-dessous désignée « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de .....................……………

[en chiffres et en lettres], correspondant à 10% du montant du marché,

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur

simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à  10% du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le

[signature et cachet de la banque]

Annexe n° 5 : MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

A : (nom et adresse de l’Autorité Contractante)

Monsieur,

Après avoir examiné, en vue de la soumission de notre proposition pour (insérer ici l’objet de la consultation ou du marché), nous, soussignés, avons pris connaissance des dispositions relatives à l’ensemble des textes cités dans le présent dossier d’appel d’offres, nous nous engageons à respecter toutes les dispositions en vigueur desdits textes nous concernant, pendant la procédure de passation de ce marché et, si notre soumission est acceptée, pendant son exécution.

Nous savons, qu’à titre de sanction, nous pouvons être écartés temporairement ou définitivement du champ des marchés publics, conformément à la règlementation, s’il est établi que nous nous sommes livrés à une ou plusieurs des pratiques ci-après dans le cadre de la passation et de l’exécution dudit marché :

- Activités corruptrices à l’égard des agents publics en charge de la passation du marché ;

- Manœuvres frauduleuses en vue d’obtention du marché ;

- Ententes illégales ;

- Renoncement injustifié à l’exécution du marché si notre soumission est acceptée ;

- Défaillance par rapport aux engagements que nous aurons souscrits.

Nous savons aussi que ces sanctions administratives sont sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur.

Au vu de tout l’arsenal règlementaire sus évoqué, j’ai l’intention de soumissionner à (indiquer l’objet de l’Appel d’Offres) en vue de l’exécution des prestations y relatives.

Veuillez agréer, Monsieur (l’Autorité Contractante), l’assurance de notre considération distinguée.

Fait le________________20________

Signature___________________en qualité de_____________________dument autorisé à signer par le candidat pour et au nom de (nom et cachet du candidat ou du groupement d’entreprises suivi de « conjointement et solidairement »)

Pièce N°10:

Modèle de marché

REPUBLIC OF CAMEROON

*****************

PRESIDENCY OF LA REPUBLIC

*****************

MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS

*******************

NORTH REGIONAL DELEGATION

*******************

INFRASTRUCTURES CONTRACT SERVICE

*********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

*****************

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

*****************

MINISTERE DES MARCHES PUBLICS

*******************

DELEGATION REGIONALE DU NORD

*******************

SERVICE DES MARCHES DES INFRASTRUCTURES

*********

LETTRECOMMANDE  N°____/LC/MINMAP/DR-NO/CRPMP/SMI/2018 DU………………….PASSEE APRES APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERTN°003/DAONO/MINMAP/DR–ES/CRPM/SMI/2018  DU 19/01/2018 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA DELEGATION REGIONALE DES COMMERCES DE L’EST, EN PROCEDURE D’URGENCE

TITULAIRE:____________) B.P__________,

TEL. : ___________

OBJET :Travaux de réhabilitation de la Délégation Régionale des Commerces de l’Est

LIEU : Délégation Régionale des Commerces de l’Est.

DELAI :

MONTANT :

| Total Général Hors TVA | FCFA |
| --- | --- |
| TVA (19.25% HT) |  |
| AIR (2.2% ou 5,5%)) | FCFA |
| Total Général TTC | FCFA |
| Net à mandater | FCFA |

FINANCEMENT : BIP MINCOMMERCE, Exercice 2018,

IMPUTATION :_____________________________________

SOUSCRIT LE :                  _______________________

SIGNE, LE :                        _______________________

NOTIFIE, LE :                   ________________________

ENREGISTRE, LE : ________________________

ENTRE

La République du Cameroun, représentée par le Délégué Régional  des Marchés Publics de l’Est ci-après dénommé « Autorité contractante »

D’une part,

Et

La Société______B.P_________, TEL: ___________

Représentée par son Directeur Général Monsieur ________ ; ci-après dénommé « Cocontractant »

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Page ____ et dernière de la LETTRE COMMANDE   N°_____ /LC/MINMAP/DR-NO/CRPMP/SMI/2018 DU………………….PASSEE APRES APPEL D’OFFRE NATIONAL OUVERT N°003/DAONO/MINMAP/DR–ES/CRPM/SMI/2018  DU 19/01/2018 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA DELEGATION REGIONALE DES COMMERCES DE L’EST, EN PROCEDURE D’URGENCE

TITULAIRE:____________) B.P__________,

TEL. : ___________

OBJET :Travaux de réhabilitation de la Délégation Régionale des Commerces de l’est

LIEU : Délégation Régionale des Commercesde l’est.

DELAI :

MONTANT :

| Total Général Hors TVA | FCFA |
| --- | --- |
| TVA (19.25% HT) |  |
| AIR (2.2% ou 5,5%)) | FCFA |
| Total Général TTC | FCFA |
| Net à mandater | FCFA |

| GAROUA, LE________________ LUE ET ACCEPTEE PAR LE COCONTRACTANT, | ENREGISTREMENT | GAROUA, LE________________ LE DELEGUE REGIONAL DES MARCHES PUBLICS DE L’EST (Autorité Contractante) |
| --- | --- | --- |

Pièces : N° 11 : Liste des Banques et Etablissements financiers habilités à émettre des cautions de soumission

La liste complète desdits établissements se présente comme suit :

- Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC)

- Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC)

- Union Bank of Cameroon PLC (UBC)

- Commercial Bank of Cameroon (CBC)

- Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC)

- Citibank Cameroun (CITIGROUP)

- National Financial Credit Bank (NFC BANK)

- Société Commerciale de Banques au Cameroun (CA-SCB)

- Ecobank Cameroun (ECOBANK)

- Banque Atlantique du Cameroun (BACM)

- Afriland First Bank (FIRST BANK)

- United Bank for Africa (UBA)

- Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFIBANK)

- Banque Camerounaise des petites et moyennes Entreprises (BCPME)

II- Companiesd’assurances

- Chanas assurances;

- Activa Assurances

3-Zenithe Insurance

Pièce 12: Grille d’évaluation

| GRILLE D'EVALUATION DES OFFRES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ENTREPRISE: |  | N°LOT: |  |
| PIECE N° | DESIGNATION | OUI | NON |
| A.CRITERES ELIMINATOIRES POUR ABSENCE ET NON CONFORMITE APRES 48 H D’UNE PIECE ADMINISTRATIVE |  |  |  |
| A.1 | La déclaration d’intention de soumissionner timbrée, datée et signée (suivant modèle joint en annexe) |  |  |
| A.2 | Attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Grande Instance ou par la Chambre d’Industrie et du Commerce du lieu de résidence du soumissionnaire datant de moins de trois (03) mois précédant la date de remise des offres ; |  |  |
| A.3 | Caution de soumission de montant correspondant à celui défini à l’Avis d’Appel d’Offresdélivrée par une banque de 1er ordre ou un établissement financier agréé par le MINFI suivant les conditions de la COBAC |  |  |
| A.4 | Attestation de domiciliation bancaire |  |  |
| A.5 | Attestation de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) certifiant que le soumissionnaire a effectivement versé les sommes dont il est redevable |  |  |
| A.6 | Quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres d’un montant de 25 000 F CFA |  |  |
| A.7 | L’expédition du registre de commerce en cours de validité |  |  |
| A.8 | Copie certifiée conforme de la carte de contribuable en cours de validité par un Inspecteur des Impôts du ressort |  |  |
| A.9 | Attestation de non exclusion des Marchés Publics délivrée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) |  |  |
| A.10 | Attestation de non redevance |  |  |
| A.11 | Accord de groupement et pouvoir de signature |  |  |
| A.12 | Plan et Attestation de Localisation respectivement visés et signés par le service compétent, en original |  |  |
|  | AUTRES CRITERES ELIMINATOIRES |  |  |
| B-1 | Fausse déclaration ou pièce falsifiée ; |  |  |
| B-2 | Note technique inférieure à 70 % des éléments positifs : soit 18 oui/25 |  |  |
| B-3 | Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre ; |  |  |
| B-4 | Absence de la déclaration sur l’honneur du soumissionnaire attestant qu’il n’a pas abandonné au moins un marché au cours des trois (03) dernières années et n’est pas sur la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par le MINMAP. |  |  |
| N°; II- Critères essentielles Désignation du critère; valeurs. oui; non. II-1 Référence de l’Entreprise (02 oui/non). Références de l’entreprise dans le domaine de bâtiments et travaux publics au cours des deux (02) dernières années:. II-1- 1; Minimum deux (02) contrats enregistrés (1ère et dernière page). II-1.2; Minimum deux (02) PV de réception correspondant aux contrats joints. II-2 - Moyens matériels permanents ou mobilisables (01 oui/non). II-2 - 1; Justificatif de petit outillage de maçonnerie en bon état de fonctionnement. II-3-Qualification du personnel du chantier (08 oui/non). II-3- 1; Conducteur des travaux :. II-3-1-1; Au moins Technicien Supérieure du Génie Civil ou équivalentavec au moins trois ans d’expérience (Diplôme légalisé).. II-3-1- 2; CV signé et daté du Conducteur des travaux. II-3-1-3; Attestation de disponibilité lors de l’exécution du présent marché signée et datée.. II-3- 1-4; Attestation de présentation de l’original du diplômesigné par une autorité compétente. II-3- 2; Chef chantier :. II-3-2-1; Au moins Technicien du Génie Civil avec au moins trois ans d’expérience (Diplôme légalisé). II-3- 2-2; CV signé et daté du Chef de chantier. II-3- 2-3; Attestation de présentation de l’original du diplôme. II-3-3; Un maçon. II-3-3-1; Présence de son attestation de travail avec d’au moins cinq (05) ans d’expérienceprofessionnelle(joindre CV signé et daté).. II-4- Propositions Techniques (08 oui/non). II-4-1 Méthodologie. II-4- 1-1; Organigramme de l’entreprise. II-4- 1-2; Organigramme du projet. II-4- 1-3; Mesure d’hygiène. II-4-1-4; Mention de l’approche HIMO. II-4-2 Planning. II-4-2-1; Ordonnancement cohérent. II-4-2-2; Respect du délai d’exécution des travaux. II-4- 2-3; Planning d’approvisionnement. II-4-2-4; Description des règles de protection socio - environnementale dans le chantier. II-5- Visite des sites (01 oui/non). II- 5-1; Attestation de visite de site signé sur l’honneur par le soumissionnaire assortie d’un rapport pertinent.. II-6-Consentement des clauses à caractères administratives et techniques (02oui/non). II-6-1; Photocopie du CCTP du DAO paraphée sur toutes les pages datée et signée à la dernière. II-6-2; Photocopie du CCAP du DAO paraphée sur toutes les pages datée et signée à la dernière. II-7- Surface financière (02 oui/non). II-7-1; attestation d’autofinancement délivrée par une banque de premier ordre d’un montant au moins égal à 6 000 000 FCFA (capacité financière). II-7-2; Chiffre d’affaires des deux (02) dernières années au moins égal à 6 000 000 F CFA (bilan certifié par un expert). II-8- Présentation générale des offres : (01 oui/non). II-8- 1; Présence de toutes les pièces, - Bonne Reliure- Existence du Sommaire- Existence de la Pagination- Intercalaire en couleur - page de garde de couleur autre que le blanc- Suivi de l’ordre prescrit- Clarté des documents (l’un des points non satisfait engendre le « non ». Seules les offres jugées administrativement non éliminées et conformes et ayant obtenues au moins 70% des éléments positifs seront éligibles à l’analyse financière. Soient 18 oui sur les 25 possibles. NB : Toutes les pièces doivent être produites en original ou en copie certifiée conforme par les administrations qui ont délivré ces originaux ou par une autorité compétente. |