| REPUBLIQUE DU CAMEROUN ********** |  | REPUBLIC OF CAMEROON ********** |
| --- | --- | --- |
| PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ********** |  | PRESIDENCY OF THE REPUBLIC ********** |
| MINISTERE DES MARCHES PUBLICS ********** |  | MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS ********** |
| DELEGATION REGIONALE DE L’EST ********** |  | EAST REGIONAL DELEGATION ********** |
| SERVICE DES MARCHES DES INFRASTRUCTURES ********** |  | INTRASTRUCTURES CONTRACTS SERVICE ********** |

MAITRE D’OUVRAGE DÉLÉGUÉ: MAIRES DES COMMUNES DE GARI-GAMBO, DE YAKADOUMA, D’ABONG MBANG, D’ANGOSSAS, D’ATOK,DE DOUMAINTANG, DE MBOMA, DE MINDOUROU, DE NGUELEMENDOUKA, DE BATOURI, DE KETTE, DE MBANG, DE NDELELE, D’OULI, DE BERTOUA II, DE DIANG, DE MANDJOU.

AUTORITE CONTRACTANTE : DELEGUE REGIONAL DES MARCHES PUBLICS DE L’EST

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES : COMMISSION REGIONALE DE PASSATION  DES MARCHE PUBLICS DE L’EST

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT N°005 /DAONO/MINMAP/DR-ES/CRPMP/SMI /2018 DU 02/02/2018 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TRENTE TROISE (33)  FORAGES EQUIPES DE PMH  DANS CERTAINES  LOCALITES DE  LA REGION DE L’EST, EN TROIS LOTS.

FINANCEMENT: BIP MINADER/MINEE/MINSANTE

EXERCICE 2018

SOMMAIRE

Pièce n° 1 : L'Avis d'Appel d'Offres (AAO) --------------------------------------------------------- 03

Pièce n° 2 : Le  Règlement  Général de l’Appel  d’Offres  (RGAO) ---------------------------- 12

Pièce n° 3 : Le  Règlement  Particulier de l’Appel  d’Offres  (RPAO) ------------------------- 32

Pièce n° 4 : Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) -------------------- 39

Pièce n° 5 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ------------------------- 53

Pièce n° 6 : Le  cadre  du  Bordereau  des  Prix  unitaires---------------------------------------- 74

Pièce n° 7 : Le cadre du Détail Quantitatif et Estimatif des travaux-----------------------------85

Pièce n° 8 : Cadre du Sous-détail des Prix Unitaires---------------------------------------------- 88

Pièce n° 9 : Modèle du marché ………………………………………………….90

Pièce n° 10 : Modèles des pièces à utiliser ---------------------------------------------------------95

Pièce n° 11 : Grille d’évaluation des offres………………………………………………….104

Pièce n° 12 : Liste des établissements Bancaires et organismes financiers autorisés à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Public------------------------------------------------------------------------------109

Pièce n° 13 : Plans types d’exécution--------------------------------------------------------------113

PIECE  N° 1 :

AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO)

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN ********** |  | REPUBLIC OF CAMEROON ********** |
| --- | --- | --- |
| PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ********** |  | PRESIDENCY OF THE REPUBLIC ********** |
| MINISTERE DES MARCHES PUBLICS ********** |  | MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS ********** |
| DELEGATION REGIONALE DE L’EST ********** |  | EAST REGIONAL DELEGATION ********** |
| SERVICE DES MARCHES DES INFRASTRUCTURES ********** |  | INTRASTRUCTURES CONTRACTS SERVICE ********** |

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT

N°005/AAONO/MINMAP/DR-ES/CRPMP/SMI /2018 DU 02/02/2018 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TRENTE TROISE (33)  FORAGES EQUIPES DE PMH  DANS CERTAINES  LOCALITES DE  LA REGION DE L’EST, EN TROIS LOTS.

1- OBJET DE L’APPEL D’OFFRES :

Dans le cadre de l’exécution des projets au titre de l’année 2018, le Délégué Régional des Marchés Publics de l’Est, Autorité Contractante, lance un Appel d’offres national ouvert, en procédure d’urgence pour les travaux de construction de trente trois (33) forages équipés de PMH dans certaines localités de la Région de l’Est.

2. Consistance des travaux

Les travaux à réaliser comprennent notamment :

LOT 1 : Projet de construction d’un forage équipé de PMH à Abatoir d’Abong-Mbang, Oboul1, Bagbeze 1, Beul, Kak2, au CSI de Dimpam, au CES Dimpam,  Bidjigué1(Badé), Bidjigué1(Louma), Tonkla,

- Etudes géophysiques et implantation ;

- Mobilisation et installation de chantier ;

- Foration ;

- Equipement – développement-pompage ;

- Superstructure

- Fourniture et installation de pompe à motricité humaine ;

- Clôture

- Formation des personnels.

- Analyse et traitement de l’eau

LOT 2 :  Projet de construction d’un forage équipé de PMH à Mognogo, Ngopia, Parny, Ngolla 35,   Nyabi, BelitaII, Ketté, Boubara,  au CSI de Kagnol1, Gotto chefferie, au CSI de Mbondoua, Ouli, Toktoyo.

- Etudes géophysiques et implantation ;

- Mobilisation et installation de chantier ;

- Foration ;

- Equipement – développement-pompage ;

- Superstructure

- Fourniture et installation de pompe à motricité humaine ;

- Clôture

- Formation des personnels.

- Analyse et traitement de l’eau

LOT 3 : Projet de construction d’un forage équipé de PMH à Aminemekound, Mvanda, Ekpwassong (Abong yemkak), EP Zembé, Chefferie Supérieur de Eba, Carrefour Messagué,  Diang quartier Bivelka, Djendé1 (carrefour), au CSI de Wouthaba, Adinkol Chefferie,

- Etudes géophysiques et implantation ;

- Mobilisation et installation de chantier ;

- Foration ;

- Equipement – développement-pompage ;

- Superstructure

- Fourniture et installation de pompe à motricité humaine ;

- Clôture

- Formation des personnels.

- Analyse et traitement de l’eau

# 3.  Délai d’exécution

Le délai maximum prévu par les Maîtres d’Ouvrages Délégués pour la réalisation des travaux, objet du présent appel d’offres est de quatre (04)  mois pour chaque lot à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

4. Allotissement et Coûts prévisionnels

Les travaux sont réalisés en trois (03) lots et repartis ainsi qu’il suit :

| N° DE LOT | DESIGNATION DE LA LOCALITE | COUT PREVISIONNEL |
| --- | --- | --- |
| LOT 1 | COMMUNE D’ABONG-MBANG |  |
|  | forage équipé de PMH à l’Abattoir d’ABONG-MBANG | 8 500 000 FCFA |
|  | forage équipé de PMH à OBOUL 1 | 8 000 000 FCFA |
|  | COMMUNE D’ANGOSSAS |  |
|  | forage équipé de PMH à BAGBEZE 1 (Ndend me KAFAND) | 8 000 000 FCFA |
|  | forage équipé de PMH à BEUL | 8 000 000 FCFA |
|  | COMMUNE D’ATOK |  |
|  | forage équipé de PMH à Bidjigué1(Badé) | 8 500 000 FCFA |
|  | forage équipé de PMH à Bidjigué1(Louma) | 8 500 000 FCFA |
|  | COMMUNE DE MBOMA |  |
|  | forage équipé de PMH à Kak2 | 8 000 000 FCFA |
|  | COMMUNE DE MESSAMENA |  |
|  | forage équipé de PMH au CSI de DIMPAM | 8 500 000 FCFA |
|  | forage équipé de PMH au CES DIMPAM. | 8 500 000 FCFA |
|  | COMMUNE DE MINDOUROU |  |
|  | forage équipé de PMH à TONKLA | 8 000 000 FCFA |
|  | TOTAL LOT 1 | 82 500 000 FCFA |
| LOT 2 | COMMUNE DE GARI-GAMBO |  |
|  | forage équipé de PMH à Mognogo | 8 500 000 FCFA |
|  | forage équipé de PMH à Ngopia | 8 000 000 FCFA |
|  | COMMUNE DE YAKADOUMA |  |
|  | forage équipé de PMH à NGOLLA 35 | 8 000 000 FCFA |
|  | forage équipé de PMH à PARNY | 8 000 000 FCFA |
|  | COMMUNE D’OULI |  |
|  | forage équipé de PMH à Ouli | 8 500 000 FCFA |
|  | forage équipé de PMH à Toktoyo | 8 500 000 FCFA |
|  | COMMUNE DE BATOURI |  |
|  | forage équipé de PMH à Nyabi | 8 500 000 FCFA |
|  | forage équipé de PMH à Belita II | 8 500 000 FCFA |
|  | COMMUNE DE KETTE |  |
|  | forage équipé de PMH à Ketté | 8 500 000 FCFA |
|  | forage équipé de PMH à Boubara | 8 500 000 FCFA |
|  | COMMUNE DE MBANG |  |
|  | forage équipé de PMH à CSI de Kagnol1 | 8 500 000 FCFA |
|  | COMMUNE DE NDELELE |  |
|  | forage équipé de PMH à NGotto chefferie | 8 000 000 FCFA |
|  | forage équipé de PMH au CSI de Mbondoua | 8 500 000 FCFA |
| TOTAL LOT 2 |  | 108 500 000 FCFA |
| LOT 3 | COMMUNE DE NGUELMENDOUKA |  |
|  | forage équipé de PMH à AMINEMEKOUND | 8 500 000 FCFA |
|  | forage équipé de PMH à Mvanda (chefferie 2e dégré) | 8 000 000 FCFA |
|  | forage équipé de PMH à Ekpwassong (Abong yemkak), | 8 000 000 FCFA |
|  | forage équipé de PMH à EP Zembé | 8 500 000 FCFA |
|  | forage équipé de PMH à Chefferie Supérieur de Eba | 8 500 000 FCFA |
|  | forage équipé de PMH à Carrefour Messagué | 8 500 000 FCFA |
|  | COMMUNE DE DOUMAINTANG |  |
|  | forage équipé de PMH à Djendé1 (carrefour) | 8 000 000 FCFA |
|  | COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE BERTOUA II |  |
|  | forage équipé de PMH au CSI de Wouthaba | 8 500 000 FCFA |
|  | COMMUNE DE MANDJOU |  |
|  | forage équipé de PMH à Adinkol Chefferie | 8 000 000 FCFA |
|  | COMMUNE DE DIANG |  |
|  | forage équipé de PMH à Diang quartier Bivelka | 8 000 000 FCFA |
| TOTAL LOT 3 |  | 82 500 000 FCFA |

5. Participation et origine

La participation de l’appel d’offre est restreintes à égalité des conditions aux entreprises de droit camerounais figurant dans la liste des entreprises autorisées par le MINEE à la réalisation des forages justifiant des capacités techniques et financières pour la réalisation des travaux, objet du présent Appel d’Offres.

6. Financement

Les  travaux, objet du présent Appel d'Offres sont  financés  par le Budget d’Investissement  Public du MINADER, MINEE et MINSANTE de l’exercice 2018.

7. Cautionnement provisoire et délai d’exécution

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission d’un montant un million six cent cinquante mille (1 650 000) FCFA pour Lot 1, deux million cent soixante dix mille (2 170 000) FCFA pour le lot 2, un million six cent cinquante mille (1 650 000) FCFA pour Lot 3, établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce n°12 du DAO, et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

8. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être consulté et retiré aux jours et heures ouvrables à la  Délégation Régionale  des Marchés Publics de l’Est à Bertoua dès publication du présent avis d’appel d’offres.

9. Acquisition  du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être obtenu aux jours et heures ouvrables à la  Délégation Régionale  des Marchés Publics de l’Est à Bertoua dès publication du présent avis d’appel d’offres, contre présentation d’une quittance de versement au trésor public d’une somme non remboursable de cent vingt mille (120 000) francs CFA représentant les frais d’acquisition du DAO.

Lors du retrait du DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complète. (B.P., Fax, Téléphone, etc.).

10. Remise des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six  (06) copies marquées comme telles, devra parvenir à la  Délégation Régionale  des Marchés Publics de l’Est à Bertoua au plus tard le  02/03/2018 à 10 heure, heure locale. Elle devra porter la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°005/DAONO/MINMAP/DR-ES/CRPMP/SMI /2018 DU 02/02/2018 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TRENTE TROIS (33)  FORAGES EQUIPES DE PMH  DANS CERTAINES  LOCALITES DE  LA REGION DE L’EST, EN TROIS LOTS.

«A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT»

11. Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet,…….), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre incomplète conformément  aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances.

12. Ouverture des plis

L’ouverture des plis se fera en un temps.

L’ouverture des pièces administratives et des offres techniques et financières aura lieu le 02/03/2018 à partir de 11h00 heures par la Commission Régionale de Passation des Marchés de l’Est à Bertoua dans la salle  de la réunion de la Délégation Régionale des Marchés Publics de l’Est à Bertoua.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

13. Critères d’évaluation:

13.1 Critères éliminatoires

Les principaux critères relatifs à l’élimination des offres des candidats sont définis comme ci-après :

OFFRES ADMINISTRATIVES :

- Absence d’une pièce du dossier administratif ;

- Non-conformité après 48 heures d’une pièce du dossier administratif ;

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

OFFRES TECHNIQUES :

- Note technique inférieure à 70 % des éléments positifs ;

- Absence de la déclaration sur l’honneur du soumissionnaire attestant qu’il n’a pas abandonné au moins un marché au cours des trois (03) dernières années et n’est pas sur la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par le MINMAP(pièce à insérer dans l’offre technique).

- Non-conformité à la spécificité technique majeure ci après :

*    Absence d’un atelier de foration en propriété de l’Entreprise (Photocopie légalisée de la carte grise de l’engin de foration) ;

OFFRES FINANCIERSES :

- Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre ;

NB : un soumissionnaire ne peut être adjudicataire au plus de 02 lots

13.2 Critères essentiels :

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

| No | Critères essentiels | Notation binaire |
| --- | --- | --- |
| 1 | Présentation de l’offre ; | 01 Oui/Non |
| 2 | Références de l’entreprise; | 02 Oui/Non |
| 3 | Moyens humains ; | 09 Oui/Non |
| 4 | Moyen matériels ; | 03 Oui/Non |
| 5 | Méthodologie et planning ; | 03 Oui/Non |
| 6 | Surface financière ; | 02 Oui/Non |
| 7 | Photocopie CCTP paraphé à chaque page et signé à la dernière. | 01 Oui/Non |
| 8 | Photocopie CCAP paraphé à chaque page et signé à la dernière. | 01 Oui/Non |
| 9 | Attestation de visite de site et rapport signé par le soumissionnaire sur l’honneur. | 02 Oui/Non |

Seule l’offre financière, dont celle technique ayant obtenu une note supérieure ou égale à 70% de oui, sera analysée, soit 17 oui/24

14. Attribution du marché

L’Autorité contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres (Article 28 du RGAO) et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre évaluée a été la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

15. Durée de validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre vingt dix (90) jours  à partir de la date limite fixée pour le dépôt  des offres.

16. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires relatifs au présent Appel d’Offres peuvent être obtenus à la Délégation Régionale des Marchés Publics de l’Est à Bertoua ou  auprès des Maitres d’Ouvrage Délégués concernés dès publication du présent avis.

NB : « Pour toute tentative de corruption, ou faits de mauvaises pratiques bien vouloir appeler le MINMAP ou envoyer un SMS aux numéros suivants : 673 20 57 25/ 699 37 07 48 »

Bertoua, le_______________________

LE DELEGUE REGIONAL DES

MARCHES PUBLICS DE L’EST

(Autorité Contractante)

Ampliations :

- MINMAP/YDE

- CCR/ ARMP/ES

- PRESIDENT CRPM/ES

- TOUS MAITRES D’OUVRAGES

- DR/MINEPAT/ES

- AFFICHAGE

- CHRONO/ARCHIVES

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN ********** |  | REPUBLIC OF CAMEROON ********** |
| --- | --- | --- |
| PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ********** |  | PRESIDENCY OF THE REPUBLIC ********** |
| MINISTERE DES MARCHES PUBLICS ********** |  | MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS ********** |
| DELEGATION REGIONALE DE L’EST ********** |  | EAST REGIONAL DELEGATION ********** |
| SERVICE DES MARCHES DES INFRASTRUCTURES ********** |  | INTRASTRUCTURES CONTRACTS SERVICE ********** |

NOTICE OF OPEN NATIONAL TENDER N° 005/ ONIT/MINPCO /NO-RD/RTB/OI/2018 OF 02/02/2018 FOLLOWING THE EMERGENCY PROCEDURE RELATED TO THE CONSTRUCTION OF THE MANUALS EQUIPPED FORAGES IN THIRTY TREE (33)  LOCALITIES OF THE EAST  REGION.

- Subject of the invitation to tender

As part of the implementation of the public investment budget of the republic of Cameroon, the East Regional Delegate of the ministry in charge of public contracts launched national invitation to tender for the construction of the manuals equipped forages in thirty tree localities of the East Region, in the emergency procedure.

- Nature of services

Works to achieve the include:

LOT 1: Project to build a pump drilling team has human motor skills at Abatoir d’Abong-Mbang, Oboul1, Bagbeze 1, Beul, Kak2, au CSI de Dimpam, au CES Dimpam,  Bidjigué1(Badé), Bidjigué1(Louma), Tonkla,

- Geophysical studies and site layout ;

- Mobilization and site installation ;

- drilling;

- Equipment – dévelopment-pumping ;

- Superstructure

- Supply and installation of pump motor skills human

- Training

- fenced.

LOT 2: Project to build a pump drilling team has human motor skills at Mognogo, Ngopia, Parny, Ngolla 35,   Nyabi, BelitaII, Ketté, Boubara,  au CSI de Kagnol1, Gotto chefferie, au CSI de Mbondoua, Ouli, Toktoyo.

- Geophysical studies and site layout ;

- Mobilization and site installation ;

- drilling;

- Equipment – dévelopment-pumping ;

- Superstructure

- Supply and installation of pump motor skills human

- Training

- fenced.

LOT 3: Project to build a pump drilling team has human motor skills at Aminemekound, Mvanda, Ekpwassong (Abong yemkak), EP Zembé, Chefferie Supérieur de Eba, Carrefour Messagué,  Diang quartier Bivelka, Djendé1 (carrefour), au CSI de Wouthaba, Adinkol Chefferie,

- Geophysical studies and site layout ;

- Mobilization and site installation ;

- drilling;

- Equipment – dévelopment-pumping ;

- Superstructure

- Supply and installation of pump motor skills human

- Training

- fenced.

3. Lead time

The maximum allowed by the Master of Delegated Contracting for achieving the object work of this tender for (04) months from the date of notification of the service order to start work.

4. Allotment, Imputation and Estimated cost

The works shall be divided into tree lot:

| N° DE LOT | DESIGNATION DE LA LOCALITE | COUT PREVISIONNEL |
| --- | --- | --- |
| LOT 1 | ABONG-MBANG COUNCIL |  |
|  | forage équipé de PMH à l’Abattoir d’ABONG-MBANG | 8 500 000 FCFA |
|  | forage équipé de PMH à OBOUL 1 | 8 000 000 FCFA |
|  | ANGOSSAS COUNCIL |  |
|  | forage équipé de PMH à BAGBEZE 1 (Ndend me KAFAND) | 8 000 000 FCFA |
|  | forage équipé de PMH à BEUL | 8 000 000 FCFA |
|  | ATOK COUNCIL |  |
|  | forage équipé de PMH à Bidjigué1(Badé) | 8 500 000 FCFA |
|  | forage équipé de PMH à Bidjigué1(Louma) | 8 500 000 FCFA |
|  | MBOMA COUNCIL |  |
|  | forage équipé de PMH à Kak2 | 8 000 000 FCFA |
|  | MESSAMENA COUNCIL |  |
|  | forage équipé de PMH au CSI de DIMPAM | 8 500 000 FCFA |
|  | forage équipé de PMH au CES DIMPAM. | 8 500 000 FCFA |
|  | MINDOUROU COUNCIL |  |
|  | forage équipé de PMH à TONKLA | 8 000 000 FCFA |
|  | TOTAL LOT 1 | 82 500 000 FCFA |
| LOT 2 | GARI-GAMBO COUNCIL |  |
|  | forage équipé de PMH à Mognogo | 8 500 000 FCFA |
|  | forage équipé de PMH à Ngopia | 8 000 000 FCFA |
|  | YAKADOUMA COUNCIL |  |
|  | forage équipé de PMH à NGOLLA 35 | 8 000 000 FCFA |
|  | forage équipé de PMH à PARNY | 8 000 000 FCFA |
|  | OULI COUNCIL |  |
|  | forage équipé de PMH à Ouli | 8 500 000 FCFA |
|  | forage équipé de PMH à Toktoyo | 8 500 000 FCFA |
|  | BATOURI COUNCIL |  |
|  | forage équipé de PMH à Nyabi | 8 500 000 FCFA |
|  | forage équipé de PMH à Belita II | 8 500 000 FCFA |
|  | KETTE COUNCIL |  |
|  | forage équipé de PMH à Ketté | 8 500 000 FCFA |
|  | forage équipé de PMH à Boubara | 8 500 000 FCFA |
|  | MBANG COUNCIL |  |
|  | forage équipé de PMH à CSI de Kagnol1 | 8 500 000 FCFA |
|  | NDELELE COUNCIL |  |
|  | forage équipé de PMH à NGotto chefferie | 8 000 000 FCFA |
|  | forage équipé de PMH au CSI de Mbondoua | 8 500 000 FCFA |
| TOTAL LOT 2 |  | 108 500 000 FCFA |
| LOT 3 | NGUELMENDOUKA COUNCIL |  |
|  | forage équipé de PMH à AMINEMEKOUND | 8 500 000 FCFA |
|  | forage équipé de PMH à Mvanda (chefferie 2e dégré) | 8 000 000 FCFA |
|  | forage équipé de PMH à Ekpwassong (Abong yemkak), | 8 000 000 FCFA |
|  | forage équipé de PMH à EP Zembé | 8 500 000 FCFA |
|  | forage équipé de PMH à Chefferie Supérieur de Eba | 8 500 000 FCFA |
|  | forage équipé de PMH à Carrefour Messagué | 8 500 000 FCFA |
|  | DOUMAINTANG COUNCIL |  |
|  | forage équipé de PMH à Djendé1 (carrefour) | 8 000 000 FCFA |
|  | BERTOUA II COUNCIL |  |
|  | forage équipé de PMH au CSI de Wouthaba | 8 500 000 FCFA |
|  | MANDJOU COUNCIL |  |
|  | forage équipé de PMH à Adinkol Chefferie | 8 000 000 FCFA |
|  | DIANG COUNCIL |  |
|  | forage équipé de PMH à Diang quartier Bivelka | 8 000 000 FCFA |
| TOTAL LOT 3 |  | 82 500 000 FCFA |

5. Participation and origine

The involvement to the present National Open Tender is open and to equality of conditions to the beneficiaries of service installed in Cameroon.

6. Funding

The work subjects of this invitation to tender are financed by the public investment budget of the year 2018 of MINARD/MINEE/MINSANTE;

7. Bid Bond and Lead time

Each bidder shall include in his administrative documents a bid bond of an amount of one million six hundred fifty thousand (1 650 000) FCFA for lot1, two million one hundred seventy thousand (2 170 000) for lot2, and one million six hundred fifty thousand (1 650 000) FCFA for lot3, established by a prime -bank approved by the Ministry in charge of Finance and listed t in the room n° 12 of the tender and valid for thirty (30) days beyond the original date of validity of the bids.

8. Consultation of tender file

The file may be consulted during working hours at the East regional delegation of public contracts, as soon as  this  notice  is published.

9. Acquisition of tender file

The file may be obtained   during working hours at the above mentioned service, as  soon  as  this  notice  is published, upon submission of a treasury receipt attesting the payment issued by the public treasury of a non-refundable amount of one hundred twenty thousand (120 000) CFA  francs.

10. Submission of offers

Each offer drafted in English or French in seven (07) copies including the original and six (06) copies marked as such, should reach at the regional delegate of the ministry of public contracts for the East region not later than 02/03/2018 at ten o’clock and should carry the inscription:

NOTICE OF OPEN NATIONAL TENDER N° 005/ ONIT/MINPCO /NO-RD/RTB/OI/2018 OF 02/02/2018 FOLLOWING THE EMERGENCY PROCEDURE RELATED TO THE CONSTRUCTION OF THE MANUALS EQUIPPED FORAGES IN THIRTY TREE (33)  LOCALITIES OF THE EAST  REGION.

“To be opened only during the bid-opening session”

11. Admissibility of offers

Each   bidder   must   include   in   his   administrative documents, a bid bond of the amount mentioned above and valid for thirty (30) days beyond the validity of the offers.

Under  pain  of  being  rejected,  only  originals  or  true copies certified by the issuing service or administrative  authorities  (Senior  Divisional  Officers,  Divisional Officers…) of the administrative documents required, including the bid bond, must imperatively be produced in accordance with the Special Conditions of the invitation  to  tender.  They must obligatorily not be older than three (3) months or must not be produced after the signing of the tender file.

Any offer not in conformity with the prescriptions of this notice and tender file shall be declared inadmissible. Especially the absence of a bid bond issued by

a first-rate bank approved by the Ministry in charge of Finance or the non-respect of the models of the tender  file  documents  shall  lead  to  a  pure  and simple rejection of the offer without any appeal being entertained.

12. Opening of bids

# The bids shall be opened in one phase.

The opening of the administrative documents and the technical and financial offers shall take place on 02/03/2018 at 11 pm local time by the Tenders Board of public contracts for the East region in the meeting room of the East regional delegation of the ministry of public contracts.

# Only bidders may attend or be duly represented by a person of their choice.

13. Evaluation criteria

13-1.Main eliminatory criteria

Administrative offers

- Absence of the administrative document

- Non conformity after 48 hours of the administrative documents;

- False statements or Falsified documents.

Technical offers

- Lower technical score was 70%positive answers;

- Absence of declaration on the honour of the tender whom it did give ups at least a contract during three last years and is not the annually drawn up list of the failing ministry of the Public contract (include in technical offers).

Financial offers

- Absence of unit prices of quantified unit prices in offer;

- Incomplete financial offer (in-detail lack of submission, unit prices, unit piece schedule and quantity and cost estimate) ;

- Absence of the atelier of the foration for the Enterprise.

13-2.Main qualification criteria

The criteria relating to the qualification of candidates would be on the following:

| N° | Essentiel criteria | Binary notation |
| --- | --- | --- |
| 1 | Presentation of offer | Yes/No |
| 2 | Supplier’s references | Yes/No |
| 3 | Material resources | Yes/No |
| 4 | Humain ressources | Yes/No |
| 5 | Methodology and planning-execution of the bid | Yes/No |
| 6 | Financial area | Yes/No |
| 7 | PTSC (particular technical specifications clauses) | Yes/No |
| 8 | PASC (particular administrative specifications clauses) | Yes/No |
| 9 | Site visit certificate signed by the master delegate work together with a signed report on the honor of the bidder. | Yes/No |

Only financial offer whose technical offer with a greaten from or equal to grade 70%

yes will analyse

14. Award of works

The Contracting Authority will award the walk to the bidder judged conform to the invitation document and whose offer has been evaluated financially is the lowest .Each bidder can not be ewarded more than  one Lot.

15. Validity of offers

Bidders will remain committed to their offers for 90 days from the deadline set for the submission of tenders.

16. Complementary information

Complementary   technical   information   may be obtained during working hours to the East Regional Delegation of the Publics Contracts, or to the head of municipalities concerned  by this work after the  publication of this invitation to tender.

N.B: For any act of corruption, please call or send an SMS to the MINMAP at the following numbers: 673 20 57 25 / 699 37 07 48.

Garoua, the________________

EAST REGIONAL DELEGATE Of

PUBLIC CONTRACTS

(Contracting Authority)

Ampliations :

- MINMAP/YDE

- CR/ ARMP/ES

- PRESIDENT CRPM/NO

- TOUS MAITRES D’OUVRAGES

- DR/MINEPAT/ES

- AFFICHAGE

- CHRONO/ARCHIVES

PIECE N° 2 :

Règlement Général de	l'Appel

D’Offres (RGAO)

Table des matières

A. Généralités . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………15

| Article 1 | : Portée de la soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| --- | --- | --- |
| Article 2 | : Financement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| Article 3 | : Fraude et corruption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| Article 4 | : Candidats admis à concourir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| Article 5 | : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| Article 6 | : Qualification du Soumissionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| Article 7 | : Visite du site des travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |

B. Dossier d’Appel d’Offres. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………...17

| Article 8 | : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| --- | --- | --- |
| Article 9 | : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| Article 10 | : Modification du Dossier d’Appel d’Offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 |

C. Préparation des offres. …………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……… . . . . . . . . . .	19

| Article 11 | : Frais de soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 |
| --- | --- | --- |
| Article 12 | : Langue de l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 |
| Article 13 | : Documents constituants l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 |
| Article 14 | : Montant de l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| Article 15 | : Monnaies de soumission et de règlement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |
| Article 16 | : Validité des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 |
| Article 17 | : Caution de soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 |
| Article 18 | : Propositions variantes des soumissionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 |
| Article 19 | : Réunion préparatoire à l’établissement des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 |
| Article 20 | : Forme et signature de l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24 |

D. Dépôt des offres . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . .	24

| Article 21 | : Cachetage et marquage des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24 |
| --- | --- | --- |
| Article 22 | : Date et heure limite de dépôt des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 25 |
| Article 23 | : Offres hors délai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 25 |
| Article 24 | : Modification, substitution et retrait des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 25 |

E. Ouverture des plis et évaluation des offres .. . . . . . . . . . . . . . ……………. . .25

| Article 25 | : Ouverture des plis et recours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 25 |
| --- | --- | --- |
| Article 26 | : Caractère confidentiel de la procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27 |
| Article 27 | : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage . 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27 |
| Article 28 | : Détermination de la conformité des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27 |
| Article 29 | : Qualification du soumissionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 28 |
| Article 30 | : Correction des erreurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 28 |
| Article 31 | : Conversion en une seule monnaie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 28 |
| Article 32 | : Evaluation des offres au plan financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 29 |
| Article 33 | : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 29 |

F. Attribution du Marché. .. . . . . . . . . .. . . …. . . . . . . . . . ……………………. . . . . . . .	29

| Article 34 | : Attribution du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 29 |
| --- | --- | --- |
| Article 35 | : Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux |  |
|  | ou d’annuler une procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 |
| Article 36 | : Notification de l’attribution du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 |
| Article 37 | : Publication des résultats d’attribution du marché et recours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 |
| Article 38 | : Signature du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 |
| Article 39 | : Cautionnement définitif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 31 |

Règlement Général de l'Appel d'Offres

A. Généralités

Article 1 : Portée de la soumission

1.1.Le Délégué Régional des Marchés Publics de l’Est, Autorité Contractante, tel qu’il est défini dans le Règlement   Particulier   de   l’Appel   d’Offres (RPAO),	ci-après dénommé “L’Autorité Contractante”,  lance   un  Appel  d’Offres National Restreint  pour les travaux de construction des forages équipés de PMH dans certaines commune de la Région de l’Est, en procédure d’urgence tels que décrits  dans  le  Dossier  d’Appel  d’Offres  et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom et le numéro d’identification  faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.

1.2.  Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court, sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

1.3.  Dans  le  présent  Dossier  d’Appel  d’Offres,  les termes	de	“Maitre d’Ouvrage Délégué et Maitre d’Ouvrage”  sont  interchangeables  et le terme “jour” désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La  source  de  financement  des  travaux  objet  du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1.  L’Autorité Contractante exige  des  soumissionnaires  et  des  entrepreneurs,  qu’ils  respectent les  règles  d’éthique  professionnelle  les  plus strictes  durant  la  passation  et  l’exécution  du Marché. En vertu de ce principe, l’Autorité  Contractante:

a.  Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

i.	Est  coupable  de  “corruption”  quiconque  offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage  en  vue  d’influencer  l’action  d’un  agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un Marché,

ii.	Se   livre   à   des   “manœuvres   frauduleuses” quiconque  déforme  ou  dénature  des  faits  afin d’influencer   l’attribution   ou   l’exécution   d’un Marché ;

iii.   “Pratiques  collusoires”  désignent  toute  forme d’entente  entre  deux  ou  plusieurs  soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant  pas  à  ceux  qui  résulteraient  du  jeu  de  la concurrence ;

iv.   “Pratiques  coercitives”  désignent  toute  forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces  à  leur  encontre  afin  d’influencer  leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b.   Rejettera   une   proposition   d’attribution   si   elle détermine  que  l’attributaire  proposé  est,  directement   ou   par   l’intermédiaire   d’un   agent, coupable  de  corruption  ou  s’est  livré  à  des manœuvres  frauduleuses,  des  pratiques  collusoires  ou  coercitives  pour  l’attribution  de  ce marché.

3.2.  Le Ministre des Marchés Publics peut  à  titre  conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner  pendant  une  période  n’excédant  pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits  d’intérêts,  de  délit  d’initiés,  de  fraude, de corruption ou de production de documents  non authentiques	dans	la soumission, sans   préjudice   des   poursuites   pénales   qui pourraient être engagées contre lui.

Article  4 : Candidats admis à concourir

4.1. L’Appel d’Offres s’adresse à tous   les   entrepreneurs,   sous   réserve   des dispositions ci-après :

a.   Un	soumissionnaire	(y	compris	tous	les membres d’un groupement d’entreprises et tous les  sous-traitants  du  soumissionnaire)  doit  être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b.   Un	soumissionnaire	(y	compris	tous	les membres d’un groupement d’entreprises et tous les  sous-traitants  du  soumissionnaire)  ne  doit pas se  trouver en situation de conflit d’intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il:

i.   Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni  des  services  de  consultant  pour   la conception,  la  préparation  des  spécifications  et autres documents utilisés dans le cadre du Marché passé au titre du présent appel d’offres ; ou

ii.  Présente plus d’une offre dans le cadre du présent  appel d’offres,   à   l’exception   des   offres variantes  autorisées  selon  l’article  18,  le  cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

c.  Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d.  Une entreprise publique camerounaise peut participer  à  la  consultation  si  elle  peut  démontrer qu’elle  est  (i)  juridiquement  et  financièrement autonome,  (ii)  administrée  selon  les  règles  du droit commercial et (iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité   directe voire   indirecte  de l’Autorité Contractante.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1.  Les matériaux, les matériels de le cocontractant, les fournitures, équipements et services devant être  fournis  dans  le  cadre  du  Marché  doivent provenir  de  pays  répondant  aux  critères  de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses  effectuées  au  titre  du  Marché  sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2.  Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1.  Les  soumissionnaires  doivent,  comme  partie intégrante de leur offre :

a.  Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire;

b.  Fournir  toutes  les  informations  (compléter  ou mettre   à   jour   les   informations   jointes   à   leur demande de pré qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré- qualification)  demandées  aux  soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i.   Accès   à   une   ligne   de   crédit   ou   disposition d’autres ressources financières ;

ii.  Les   commandes   acquises   et   les   marchés attribués ;

iii.  Les litiges en cours ;

iv.   La disponibilité du matériel indispensable.

6.2.  Les   soumissions   présentées   par   deux   ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitante) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a.  L’offre	devra	inclure	pour	chacune	des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article  6.1  ci-dessus.  Le  RPAO  devra  préciser les  informations  à  fournir  par  le  groupement et   celles   à   fournir   par   chaque   membre   du groupement ;

L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c.  La  nature  du  groupement  (conjoint  ou  solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de  l’accord  de  groupement  en  bonne  et  due forme ;

d.  Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis de l’Autorité Contractante pour l’exécution du Marché ;

e.  En cas de groupement solidaire, les cotraitants se repartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage Délégué dans un compte unique; en revanche,  chaque  entreprise  est  payée  par  le Maître   d’Ouvrage délégué  dans   son   propre   compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3.  Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour	  démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4.  Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une  marge  de  préférence,  doivent  fournir tous   les   renseignements   nécessaires   pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article  7 : Visite du site des travaux

7.1.  Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et  d’obtenir  par  lui-même,  et  sous  sa  propre responsabilité,  tous  les  renseignements  qui peuvent  être  nécessaires  pour  la  préparation de l’offre et l’exécution des travaux.  Les coûts liés  à  la  visite  du  site  sont  à  la  charge  du Soumissionnaire.

7.2.  Le Maître d’Ouvrage Délégué autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer  dans  ses  locaux  et  sur  ses  terrains aux  fins  de  ladite  visite,  mais  seulement  à  la condition  expresse  que  le  Soumissionnaire, ses  employés  et  agents  dégagent  le  Maître d’Ouvrage Délégué,  ses  employés  et  agents,  de  toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent   si   nécessaire,   et   qu’ils   demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3.  L’Autorité  Contractante peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire   à   l’établissement   des   offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

B. Dossier d’Appel d’Offres

Article  8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1.  Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant  l’objet  du  marché,  fixe  les  procédures de  consultation  des  entrepreneurs  et  précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s)   conformément   à   l’article   10   du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

a.   L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

b.   Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

c. Règlement	Particulier	de	l’Appel	d’Offres (RPAO) ;

d. Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

e. Cahier  des  Clauses  Techniques  Particulières (CCTP) ;

f. Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

g. Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

h.   Modèle de sous détail des prix

i.  Modèle de marché ;

j. Le cadre du planning d’exécution ;

k Documents  graphiques  et  autres  éléments  du dossier technique ;

l. Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

m. Modèle de lettre de soumission ;

n. Modèle de caution de soumission ;

o. Modèle de cautionnement définitif ;

p. Modèle de caution d’avance de démarrage ;

q. Formulaire relatif aux études préalables ;

8.2. Le  Soumissionnaire  doit  examiner  l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient   de   fournir   tous   les   renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1.  Tout   soumissionnaire   désirant   obtenir   des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres  peut  en  faire  la  demande  à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie  ou  e-mail)  . L’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement   reçue   au   moins   quatorze (14) jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une  copie  de  la  réponse  de l’Autorité  Contractante, indiquant  la  question  posée  mais  ne  mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2.  Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris   la   phase   de   pré qualification   des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la   procédure de  passation  des  marchés  publics  peut  introduire une requête auprès de l’Autorité Contractante.

9.3.  Le   recours   doit   être   adressé   à l’Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission Régionale de Passation des Marchés du Nord.

Il  doit  parvenir  à l’Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4.  L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme  chargé  de  la  régulation  des  marchés publics ;

Article 10 : Modification   du   Dossier   d’Appel d’Offres

10.1.  L’Autorité Contractante peut,  à  tout  moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout  motif,  que  ce  soit  à  son  initiative  ou  en réponse  à  une  demande  d’éclaircissements formulée  par  un  soumissionnaire,  modifier  le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2.  Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du  Dossier  d’Appel  d’Offres  conformément  à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par  écrit  ou  signifié	à  tous  les  soumissionnaires   qui   ont   acheté   le   Dossier   d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité Contractante par écrit.

10.3.  Afin	de	donner	aux	soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C. Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation  et  à  la  présentation  de  son  offre,  et  l’Autorité Contractante  n’est  en  aucun  cas  responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement  ou  l’issue  de  la  procédure  d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre   ainsi   que   toute   correspondance   et   tout document,  échangé  entre  le  Soumissionnaire  et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais.  Les  documents  complémentaires  et  les imprimés  fournis  par  le  soumissionnaire  peuvent être  rédigés  dans  une  autre  langue  à  condition d’être  accompagnés  d’une  traduction  précise  en français  ou  en  anglais  ;  auquel  cas  et  aux  fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre   présentée   par   le   soumissionnaire comprendra   les   documents   détaillés   au RPAO,  dûment  remplis  et  regroupés  en  trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

-   A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

-   A  acquitté  les  droits,  taxes,  impôts,  cotisations, contributions,  redevances  ou  prélèvements  de quelque nature que ce soit ;

-   N’est  pas  en  état  de  liquidation  judiciaire  ou  en faillite ;

-   N’est  pas  frappé  de  l’une  des  interdictions  ou déchéances prévues par la législation en vigueur.

ii.  La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du	RGAO ;

iii. La  confirmation  écrite  habilitant  le  signataire  de l’offre  à  engager  le  Soumissionnaire,  conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

b.1. Les renseignements sur les qualifications

Le  RPAO  précise  la  liste  des  documents  à  fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie

Le  RPAO  précise  les  éléments  constitutifs  de  la proposition technique des soumissionnaires, notamment  :  une  note  méthodologique  portant  sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et  le  programme  que le  soumissionnaire  compte mettre  en  place  ou  en  œuvre  pour  les  réaliser (installations,  planning,  PAQ,  sous-traitance,  attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3.  Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à  caractères  administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1.  Le	Cahier	des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2.  Le  Cahier  des  Clauses  Techniques  Particulières (CCTP).

c. Volume 3 : Offre financière

Le   RPAO   précise   les   éléments   permettant   de justifier le coût des travaux, à savoir :

1.  La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

2.  Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

3.  Le détail estimatif dûment rempli ;

4.  La  capacité de l’autofinancement ;

5.  L’échéancier  prévisionnel  de  paiements  le  cas échéant.

6.  Le sous détail des prix

Les   soumissionnaires   utiliseront   à   cet   effet   les pièces  et  modèles  prévus  dans  le  Dossier  d’Appel d’Offres,  sous  réserve  des  dispositions  de  l’Article 17.2   du   RGAO   concernant   les   autres   formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions des RPAO, les  soumissionnaires  présentent  des  offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront  indiquer  les  rabais  offerts  en  cas d’attribution de plus d’un lot.

Article 14 : Montant de l’offre

14.1.  Sauf   indication   contraire   figurant   dans   le Dossier   d’Appel   d’Offres,   le   montant   du marché   couvrira   l’ensemble   des   travaux décrits  dans  l’Article  1.1  du  RGAO,  sur  la base  du  Bordereau  des  Prix  et  du  Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2.  Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3.  Sous   réserve   de   dispositions   contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits,   impôts   et   taxes   payables   par   le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4.  Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des  prix  sont  prévues  au  marché,  la  date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités   de   révision   et/ou   d’actualisation desdits   prix   doivent   être   précisées.   Etant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

Article 15 : Monnaies   de   soumission   et   de règlement

15.1.  En  cas  d’Appel  d’Offres  Internationaux,  les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions  soit  de  l’Option  A  ou  de  l’Option  B ci-dessous;   l’option   applicable   étant   celle retenue dans le RPAO.

15.2.  Option  A : le  montant  de  la  soumission  est libellé entièrement en monnaie nationale

Le  montant  de  la  soumission,  les  prix  unitaires  du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en en francs CFA de la manière suivante :

a.  Les   prix   seront   entièrement   libellés   dans   la monnaie   nationale.   Le   soumissionnaire   qui compte  engager  des  dépenses  dans  d’autres monnaies  pour  la  réalisation  des  Travaux,  indiquera  en  annexe  à  la  soumission  le  ou  les

Pourcentages  du  montant  de  l’offre  nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b.  Les taux de change utilisés	par le Soumissionnaire   pour   convertir   son   offre   en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission.   Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3.  Option  B  :  Le  montant  de  la  soumission  est directement  libellé  en  monnaie  nationale  et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le  soumissionnaire  libellera  les  prix  unitaires  du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a.  Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le  Soumissionnaire  compte  se  procurer  dans  le pays du Maître d’Ouvrage Délégué seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage Délégué spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b.  Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage Délégué seront libellés  dans la  monnaie  du  pays  du  soumissionnaire  ou  de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4.  L’Autorité Contractante peut   demander   aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et   totaux,   et   indiqués   en   annexe   à   la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un état  détaillé  de  ses  besoins  en  monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5.  Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies  étrangères  restant  à  payer  sur  le montant  du  marché  peut  être  révisée  d’un commun  accord  par  l’Autorité Contractante et le cocontractant  de  façon  à  tenir  compte  de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

15.6.  Pour   les   Appels   d’Offres   Nationaux,   la monnaie utilisée est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres

16.1.  Les offres doivent demeurer valables pendant la   période   spécifiée   dans   le   Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante,  en  application  de  l'article  22  du RGAO.  Une  offre  valable  pour  une  période plus   courte   sera   rejetée   par   l’Autorité Contractante comme non conforme.

16.2.  Dans   des   circonstances   exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement   du   soumissionnaire   à   une   prolongation du délai de validité. La demande et les réponses  qui  lui  seront  faites  le  seront  par écrit  (ou  par  télécopie).  La  validité  de  la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO  sera  de  même  prolongée  pour  une durée correspondante.  Un  Soumissionnaire peut  refuser  de  prolonger  la  validité  de  son offre  sans  perdre  sa  caution  de  soumission. Un   soumissionnaire   qui   consent   à   une prolongation  ne  se  verra  pas  demander  de modifier  son  offre,  ni  ne  sera  autorisé  à  le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de  révision  de  prix  et  que  la  période  de validité  des  offres  est  prorogée  de  plus  de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la  demande  de  prorogation  l’Autorité Contractante adresser a au(x)	soumissionnaire(s).La  période  d’actualisation  ira  de  la date de dépassement des soixante (60) jours à  la  date  de  notification  du  marché  ou  de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le  CCAP.  L’effet  de  l’actualisation  n’est  pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

Article 17 : Caution de soumission

17.1.  En   application   de   l'article   13   du   RGAO, le  soumissionnaire  fournira  une  caution  de soumission   du   montant   spécifié   dans   le Règlement   Particulier   de   l'Appel   d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2.  La  caution  de  soumission  sera  conforme  au modèle  présenté  dans  le  Dossier  d’Appel d’Offres; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite  de  validité  demandée par l’Autorité Contractante  et  acceptée  par  le  soumissionnaire,   conformément   aux   dispositions   de l’Article 16.2 du RGAO.

17.3.  Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme.	La	Caution de soumission   d’un   groupement   d’entreprises doit   être   établie   au   nom   du   mandataire soumettant  l’offre  et  mentionner  chacun  des membres du groupement.

17.4.  Les   cautions   de   soumission   et   les   offres des   soumissionnaires   non   retenus   seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à  compter  de  la  date  de  publication  des résultats.

17.5.  La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé  le  marché  et  fourni  le  Cautionnement définitif requis.

17.6.  La caution de soumission peut être saisie :

a.  Si  le  soumissionnaire  retire  son  offre  durant  la période de validité ;

b.  Si, le soumissionnaire retenu :

i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

ii. Manque  à  son  obligation  de  fournir  le  cautionnement  définitif  en  application  de  l’article  38  du RGAO.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque  les  travaux  peuvent  être  exécutés dans   des   délais   d’exécution   variables,   le RPAO  précisera  ces  délais,  et  indiquera  la méthode  retenue  pour  l’évaluation  du  délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à  l’intérieur  des  délais  spécifiés.   Les  offres proposant   des   délais   au-delà   de   ceux spécifiés   seront   considérées   comme   non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous,  les  soumissionnaires  souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer   la   solution   de   base   de l’Autorité Contractante  telle  que  décrite  dans  le  Dossier d’Appel   d’Offres,   et   fournir   en   outre   tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a	besoin pour	 procéder à	l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les   plans,   notes   de   calcul,   spécifications techniques, sous  détails de prix et méthodes de  construction  proposées,  et  tous  autres détails utiles.   L’Autorité Contractante n’examinera  que  les  variantes  techniques,  le  cas échéant,   du   soumissionnaire   dont   l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disante.

18.3.  Quand  les  soumissionnaires  sont  autorisés, suivant  le  RPAO,  à  soumettre  directement des variantes techniques pour certaines parties  des  travaux,  ces  parties  de  travaux  doivent   être   décrites   dans   les   Spécifications techniques.	De	telles	variantes	seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec  les  dispositions  de  l’Article  31.2  (g)  du RGAO.

Article 19 :   Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1.  A  moins  que  le  RPAO  n’en  dispose  autrement,  le  Soumissionnaire  peut  être  invité  à assister  à  une  réunion  préparatoire  qui  se tiendra  aux  lieu  et  date  indiqués  dans  le RPAO.

19.2.  La  réunion  préparatoire  aura  pour  objet  de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3.  Il  est  demandé  au  soumissionnaire,  autant que possible, de soumettre toute question par écrit  ou  télex,  de  façon  qu’elle  parvienne  à l’Autorité Contractante   au   moins   une   semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que  l’Autorité Contractante      ne   puisse   répondre   au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront   transmises   selon   les   modalités   de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le  procès-verbal  de  la  réunion,  incluant  le texte des questions posées et des réponses données,  y  compris  les  réponses  préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous  ceux  qui  ont  acheté  le  Dossier  d’Appel d’Offres.  Toute  modification  des  documents d’appel  d’offres  énumérés  à  l’Article  8  du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante        en   publiant   un   additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1.  Le Soumissionnaire préparera un original des documents   constitutifs   de   l’offre   décrits   à l’Article  13  du  RGAO,  en  un  volume  portant clairement  l’indication  “ORIGINAL”.  De  plus, le  Soumissionnaire  soumettra  le  nombre  de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre  indélébile  (dans  le  cas  des  copies,  des photocopies  sont  également  acceptables)  et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à	signer	au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas.  Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges  ou  des  changements  seront  paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni  surcharge,  à  moins  que  de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D. Dépôt des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des Offres

21.1.  Le  soumissionnaire  placera  l’original  et  les copies  des  documents  constitutifs  de  l’offre dans  deux  enveloppes  séparées  et  scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées  dans  une  enveloppe  extérieure  qui devra  également  être  scellée,  mais  qui  ne devra  donner  aucune  indication  sur  l’identité du soumissionnaire.

21.2.  Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront   adressées   à l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO,  et  la  mention  “A  N'OUVRIR  QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom	et l’adresse du Soumissionnaire  de  façon  à  permettre  à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux  dispositions  de  l'article  23  du  RGAO  ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

21.4.  Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2  susvisés,   l’Autorité Contractante  ne  sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des Offres

22.1.  Les  offres  doivent  être  reçues  par l’Autorité Contractante     à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées  dans  le  Règlement  Particulier  de l'Appel d'Offres.

22.2.   L’Autorité Contractante  peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant  un  additif  conformément  aux  dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous   les   droits   et   obligations   de l’Autorité Contractante     et  des  soumissionnaires  précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue  à l’Autorité Contractante après la date et l’heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification,  substitution  et  retrait des offres.

24.1.  Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou  retirer  son  offre  après  l’avoir  déposée,  à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante    avant   l’achèvement   du   délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification  doit  être  signée  par  un  représentant habilité  en  application  de  l’article  20.2  du RGAO.  La  modification  ou  l’offre  de  remplacement  correspondante  doit  être  jointe  à  la notification   écrite.   Les   enveloppes   doivent porter  clairement  selon  le  cas,  la  mention «  RETRAIT  »  et  «  OFFRE  DE  REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2.  La  notification  de  modification,  de  remplacement   ou   de   retrait   de   l’offre   par   le Soumissionnaire   sera   préparée,   cachetée, marquée   et   envoyée   conformément   aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra  dans  ce  cas  être  confirmé  par  une notification  écrite  dûment  signée,  et  dont  la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les	soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article

24.1  leur  seront  envoyées  sans  avoir  été ouvertes.

24.4.  Aucune   offre   ne   peut   être   retirée   dans l’intervalle  compris  entre  la  date  limite  de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission.  Le  retrait  de  son  offre  par  un Soumissionnaire  pendant  cet  intervalle  peut entraîner  la  confiscation  de  la  caution  de soumission  conformément  aux  dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1. La  Commission  de  Passation  des  Marchés compétente  procédera  à  l’ouverture  des  plis en  un  ou  deux  temps  et  en  présence  des représentants	des	soumissionnaires	qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants   des   soumissionnaires   qui   sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans   un   premier   temps,   les   enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu  annoncé  à  haute  voix,  tandis  que l’enveloppe  contenant  l’offre  correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été  ouverte.  Le  retrait  d’une  offre  ne  sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées  «  Offre  de  Remplacement  »  seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle  offre  correspondante  substituée  à  la précédente,	qui sera renvoyée	au Soumissionnaire   concerné   sans   avoir   été ouverte.

Le  remplacement  d’offre  ne  sera autorisé que si la notification correspondante contient  une  habilitation  valide  du  signataire à  demander   le   remplacement   et   est   lue   à  haute   voix.   Enfin,   les   enveloppes    marquées «modification   » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La  modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été   ouvertes   et   annoncées   à   haute   voix lors  de  l’ouverture  des  plis  seront  ensuite évaluées.

25.3.  Toutes  les  enveloppes  seront  ouvertes  l’une après  l’autre  et  le  nom  du  soumissionnaire annoncé  à  haute  voix  ainsi  que  la  mention éventuelle d’une modification , le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres   financières]   et   toute   variante   le   cas échéant,  l’existence  d’une  garantie  d’offre  si elle  est  exigée,  et  tout  autre  détail  que  l’Autorité Contractante  peut juger utile de mentionner.  Seuls  les  rabais  et  variantes  de  l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4.   Les offres (et les modifications reçues conformément  aux  dispositions  de  l'article  24  du RGAO)  qui  n’ont  pas  été  ouvertes  et  lues  à haute  voix  durant  la  séance  d’ouverture  des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5.  Il est établi, séance tenante un procès verbal d’ouverture  des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs  prix,  leurs  rabais,  et  leurs  délais  ainsi que  la  composition  de  la  sous-  commission d’analyse.  Une  copie  dudit  procès  verbal  à laquelle est annexée la feuille de présence est remise   à tous les participants à la fin de la séance.

25.6.  A la fin de   chaque   séance   d’ouverture des  plis,  le  président  de  la  commission  met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7.  En cas de recours, tel que prévu par le Code des  Marchés  Publics,  il  doit  être  adressé  à l’autorité  chargée  des  marchés  publics  avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au l’Autorité Contractante  .

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours  ouvrables  après  l’ouverture  des  plis,  sous  la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et,  éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

L’Observateur  Indépendant  annexe  à  son  rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1.   Aucune  information  relative  à  l’examen,  à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires,  et  à  la  recommandation  d’attribution   du   Marché   ne   sera   donnée   aux soumissionnaires  ni  à  toute  autre  personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.

26.2.  Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou	la Sous-commission d’Analyse  dans  l’évaluation  des  offres  ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3.   Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre  l’ouverture  des  plis  et  l’attribution  du marché,   si   un   soumissionnaire   souhaite entrer  en  contact  avec  l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres  et contacts avec l’Autorité Contractante

27.1.  Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison   des   offres,   le   Président   de   la Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre.  La  demande  d’éclaircissements  et  la réponse  qui  lui  est  apportée  sont  formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou   du   contenu   de   la   soumission   n’est recherché,  offert  ou  autorisé,  sauf  si  c’est nécessaire  pour  confirmer  la  correction  d’erreurs   de   calcul   découvertes   par   la   sous- commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions  conformément  aux  dispositions de l’Article 29 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de  l’alinéa  1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas   les   membres   de   la   Commission   des marchés et de la sous-commission pour des questions  ayant  trait  à  leurs  offres,  entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination  de  la  conformité  des offres

28.1.  La  Sous-commission  d’analyse  procèdera  à un examen détaillé des offres pour déterminer si   elles   sont   complètes,   si   les   garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2.  La Sous- commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions  du  Dossier  d’Appel  d’Offres  en  se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3.  Une   offre   conforme   pour   l’essentiel   au Dossier  d’Appel  d’Offres  est  une  offre  qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications  du  Dossier  d’Appel  d’Offres,  sans divergence ni réserve importante.  Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i.   Affecte  sensiblement  l’étendue,  la  qualité  ou  la réalisation des Travaux ;

ii.  Limite  sensiblement,  en  contradiction  avec  le Dossier  d’Appel  d’Offres,  les  droits  l’Autorité Contractante  ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la   compétitivité   des   autres   soumissionnaires qui   ont   présenté   des   offres   conformes   pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5.  L’Autorité Contractante   se   réserve   le   droit d’accepter  ou  de  rejeter  toute  modification, divergence   ou   réserve.   Les   modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres  ne  doivent  pas  être  prises  en  compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La	Sous-commission	s’assurera	que	le Soumissionnaire  retenu  pour  avoir  soumis  l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter  tout  arbitraire  dans  la  détermination  de  la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse  vérifiera  les offres  reconnues  conformes  pour  l’essentiel au  Dossier  d’Appel  d’Offres  pour  en  rectifier les  erreurs  de  calcul  éventuelles.  La  sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a.   S’il  y  a  contradiction  entre  le  prix  unitaire  et  le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous- commission d’analyse, la virgule des décimales du  prix  unitaire  soit  manifestement  mal  placée, auquel  cas  le  prix  total  indiqué  prévaudra  et  le prix unitaire sera corrigé ;

b.   Si  le  total  obtenu  par  addition  ou  soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus ;

30.2.  Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé  par  la  Sous-commission  d’analyse, conformément  à  la  procédure  de  correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation  du  Soumissionnaire,  ledit  montant  sera réputé l’engager ;

30.3.  Si  le  Soumissionnaire  ayant  présenté  l’offre évaluée  la  moins -disante,  n’accepte  pas  les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1.  Pour  faciliter  l’évaluation  et  la  comparaison des   offres,   la   sous   commission   d’analyse convertira  les  prix  des  offres  exprimés  dans les   diverses   monnaies   dans   lesquelles   le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2.  La  conversion  se  fera  en  utilisant  le  cours vendeur  fixé  par  la  Banque  des  Etats  de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les  dispositions  de  l’article  28  du  RGAO, seront  évaluées  et  comparées  par  la  Sous- commission d’analyse.

32.2. En  évaluant  les  offres,  la  sous-commission déterminera  pour  chaque  offre  le  montant évalué  de  l’offre  en  rectifiant  son  montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b.  En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant  des  rectifications  (a)  et  (b)  ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO

d. En  ajustant  de  façon  appropriée,  sur  des  bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable;

e. En  prenant  en  considération  les  différents  délais d’exécution  proposés  par  les  soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution  de  plus  d’un  lot,  si  cet  appel  d’offres  est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment	du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’Autorité Contractante dans le RPAO.

32.3.  L’effet   estimé   des   formules   de   révision des  prix  figurant  dans  les  CCAG  et  CCAP, appliquées  durant  la  période  d’exécution  du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée  anormalement  basse  ou  est  fortement déséquilibrée  par  rapport  à  l’estimation  de l’Autorité Contractante des   travaux   à   exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous-détail de prix fourni  par  le  soumissionnaire  pour  n’importe quel  élément,  ou  pour  tous  les  éléments  du Détail  quantitatif  et  estimatif,  vérifier  si  ces prix  sont  compatibles  avec  les  méthodes  de construction et le calendrier proposé.  Au cas où  les  justificatifs  présentés  par  le  soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence   accordée   aux   soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les   entrepreneurs   nationaux   peuvent   bénéficier d’une   marge   de   préférence   nationale   telle   que prévue  par  le  Code  des  Marchés  Publics  aux  fins d’évaluation des offres.

Attribution du Marché

Article 34 : Attribution

34.1. L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire  dont  l’offre  a  été  reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la   moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2.  Si,   selon   l’Article   13.2   du   RGAO,   l’appel d’offres   porte   sur   plusieurs   lots,   l’offre   la moins -disante  sera  déterminée  en  évaluant ce  marché  en  liaison  avec  les  autres  lots  à attribuer   concurremment,   en   prenant   en compte les rabais offerts par les soumissionnaires  en  cas  d’attribution  de  plus  d’un  lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer  un  Appel  d’Offres  infructueux ou d’annuler une procédure.

L’Autorité Contractante se  réserve  le  droit  d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation de l’Autorité chargée des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis  de  la  commission  des  marchés  compétente, sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tous autres moyens que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que l’Autorité Contractante paiera à le cocontractant au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication   des   résultats   d’attribution du marché et recours

37.7. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de  cinq  (5)  jours  après  la  publication  des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur  indépendant  ainsi  que  le  procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel  est  annexé  le  rapport  d’analyse  des offres.

37.2. L’Autorité Contractante  est  tenu  de  communiquer  les  motifs  de  rejet  des  offres  des  sou- missionnaires    concernés   qui   en   font   la demande.

37.3.  Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de  quinze  (15)  jours  seront  détruites,  sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité   chargée   des   marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, à l’Autorité Contractante et au président de la commission de passation des marchés.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du marché

38.1. Après  publication  des  résultats,  le  projet  de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés et le cas échéant à la Commission Spécialisée de  Contrôle  des  Marchés  compétente,  pour adoption.

38.2. L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par  la  commission  des  marchés  compétente et souscrit par l’attributaire.

38.3.  Le marché doit être notifié à son titulaire dans les  cinq  (5)  jours  qui  suivent  la  date  de  sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1.  Dans les vingt (20) jours suivant la notification du  marché  par  l’Autorité Contractante,  l’entre- preneur   fournira   à l’Autorité Contractante  un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans  le  RPAO,  conformément  au  modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2.  Le cautionnement dont le taux est forfaitaire et ne peut excéder  2 %   du   montant TTC   du   marché, peut   être remplacé  par  la  garantie  d’une  caution  d’un établissement  bancaire  agréé  conformément aux  textes  en  vigueur,  et  émise  au  profit  de l’Autorité Contractante ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3.  Les  petites  et  moyennes  entreprises  (PME) à  capitaux  et  dirigeants  nationaux  peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque   légale,   soit   une   caution   d’un établissement  bancaire  ou  d’un  organisme financier   agréé   de   premier   rang   conformément aux textes en vigueur.

39.4.  L’absence  de  production  du  cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

Pièce n°3

REGLEMENT PARTICULIER DE

L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

Règlement Particulier de l’Appel d’Offres

| Références du RGAO | Généralités |
| --- | --- |
| 1.1 | Définition des Travaux : Les Travaux, objet de l’Appel d’Offres N°005/DAONO/MINMAP/DR-ES/CRPMP/SMI/2018 DU 02/02/2018 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TRENTE TROIS (33) FORAGES EQUIPES DE PMH DANS CERTAINES LOCALITES DE LA REGION DE L’EST, EN TROIS LOTS. lancé par le Délégué Régional des Marchés Publics du Nord, Autorité contractante, dont les consistances des travaux correspondent aux plans respectifs fournis par les structures ayant délégué les crédits, sont définis comme suit : Les travaux à réaliser comprennent notamment : - Etudes géophysiques et implantation ; - Mobilisation et installation de chantier ; - Foration ; - Equipement – développement-pompage ; - Superstructure - Fourniture et installation de pompe à motricité humaine ; - Clôture - Formation des personnels. - Analyse et traitement de l’eau |
| 1.2. | Délai d’exécution : Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage Délégué ou le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux est de quatre (04) mois pour tout le lot à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux. |
| 2.1 | Source(s) de financement : Les travaux, objet du présent appel d’offres, sont financés par le Budget d’Investissement Public (BIP) du Cameroun, Exercice 2018. |
|  | Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés |
| 5.1 | Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services. 5.1. Les matériaux, les matériels du cocontractant, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services. |

6.1 Critères d’évaluation

6.1.1- Critères éliminatoires

Les principaux critères relatifs à l’élimination des offres des candidats sont définis comme ci-après :

OFFRES ADMINISTRATIVES :

- Absence d’une pièce du dossier administratif ;

- Non-conformité après 48 heures d’une pièce du dossier administratif ;

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

OFFRES TECHNIQUES :

- Note technique inférieure à 70 % des éléments positifs ;

- Absence de la déclaration sur l’honneur du soumissionnaire attestant qu’il n’a pas abandonné au moins un marché au cours des trois (03) dernières années et n’est pas sur la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par le MINMAP(pièce à insérer dans l’offre technique).

- Non-conformité à la spécificité technique majeure ci après :

*    Absence d’un atelier de foration en propriété de l’Entreprise.

OFFRES FINANCIERSES :

- Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre ;

6.1.2 Critères essentiels :

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

| No | Critères essentiels | Notation binaire |
| --- | --- | --- |
| 1 | Présentation de l’offre ; | 01 Oui/Non |
| 2 | Références de l’entreprise; | 02 Oui/Non |
| 3 | Moyens humains ; | 09 Oui/Non |
| 4 | Moyen matériels ; | 03 Oui/Non |
| 5 | Méthodologie et planning ; | 03 Oui/Non |
| 6 | Surface financière ; | 02 Oui/Non |
| 7 | Photocopie CCTP paraphé à chaque page et signé à la dernière. | 01 Oui/Non |
| 8 | Photocopie CCAP paraphé à chaque page et signé à la dernière. | 01 Oui/Non |
| 9 | Attestation de visite de site et rapport signé par le soumissionnaire sur l’honneur. | 02 Oui/Non |

Toutes les offres financières des soumissionnaires non accompagnées des pièces ci- dessus ou accompagnées de pièces non conformes aux modèles seront rejetées.

Evaluation de l’Offre financière (Enveloppe C)

L’évaluation de l’offre financière consistera de vérifier respectivement ;

- Dans un premier temps, pour les sous-détails des prix unitaires (SDPU), la sous commission doit se prononcer sur leur consistance, leur exactitude et procéder en fin aux vérifications de leur calcul.

- Dans un deuxième temps, pour le bordereau des prix unitaire (BPU) dont ces prix unitaires seront ceux découlant de ces sous-détails de prix unitaire, la sous commission évaluera les pertinences des explications présentant chaque prix qu’il contient, puis elle procédera aux vérifications des concordances des montants en lettre et en chiffre.

- Ensuite, en plus de s’assurer que la désignation des offres aient les mêmes intitulés que ceux du DAO, aussi faire pareils pour les quantités de ces offres par rapports à celles prescrites par ledit DAO. Puis, soumettre le Devis Quantitatif et Estimatif (DQE) de ces offres des soumissionnaires à l’examen de contenir  les mêmes prix unitaires corrigés dudit BPU.

Pendant l’évaluation, le montant final de l’offre proposée sera arrêté comme suit :

- Lorsqu’il y a une différence entre les montants en chiffre et en lettres, le montant en lettres fera foi ;

- Lorsqu’il y a une incohérence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi, à moins qu’il soit estimé qu’il s’agit d’une erreur grossière de virgule dans le prix unitaire, auquel cas le prix total tel qu’il est présenté fera foi et le prix unitaire corrigé

- En ajustant de façon appropriée sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

- En prenant en considération les différents délais d’exécution proposée par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés ;

- L’offre dans laquelle il existe des postes du détail estimatif pour lesquels le soumissionnaire n’a pas indiqué de prix unitaire est purement rejetée. Par ailleurs les prix proposés pour les postes où il n’est pas prévu des quantités ne feront pas partie du contrat.

A l’offre la moins disante sera celle ayant obtenu la meilleure note globale et satisfaisant au meilleur rapport qualité prix et aux règlements de la Commission de Passation des Marchés.

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit, d’annuler la procédure d’Appel d’Offres et de rejeter toutes les offres, à tout moment avant attribution du marché, sans encourir de responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires affectés par sa décision, ni l’obligation de les informer des raisons de sa décision.

| 7.3. | Visite du site des travaux et réunion préparatoire (lieu et date, le cas échéant) Le soumissionnaire devra obligatoirement effectuer, à ses frais, une visite des lieux et examiner l’emplacement des travaux et des environs et prendre connaissance avant d’établir son offre des caractéristiques, de l’emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l’importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier, des installations nécessaires. Toutefois, le Maître d’Ouvrage Délégué peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO. |
| --- | --- |
| 12. | Langue(s) de l’offre : Français ou Anglais L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage Délégué seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi. |

13.1. La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être complétée, regroupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit :

Enveloppe A – Volume I : Pièces administratives

Chaque soumissionnaire devra présenter une offre comprenant les pièces suivantes :

- Pièces Administratives

- La déclaration d’intention de soumissionner timbrée, datée et signée (suivant modèle joint en annexe),

- Reçu de versement des frais d’achat du DAO d’un montant de 120 000 (cent mille) FCFA; en original

- Accord du groupement  et Pouvoir de signature le cas échéant ;

- Photocopie certifiée de la Carte de contribuable en cours de validité, et datant de moins de 3 mois ;

- Le registre de commerce en cours de validité ;

- Attestation de non redevance en original ou en copie certifiée dans son centre de rattachement;

- Attestation de non faillite datant de moins de 3 mois délivrée par la Chambre de Commerce ou le Tribunal compétent du lieu de résidence du soumissionnaire ; en original

- Caution de soumission délivrée par une banque ou un établissement financier suivant le modèle joint) figurant sur la liste des établissements bancaires de premier ordre agréés par le Ministère en charge des Finances, d’un montant de huit cent mille (800 000) de francs CFA;

- Attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire délivrée par une banque ou tout autre établissement de crédit de premier ordre agrée par le Ministère en charge des Finances ; en original

- Attestation pour soumission C.N.P.S, en cours de validité et visant le présent marché ;

- Attestation de non exclusion temporaire ou définitive des Marchés Publics datant de moins de 3 mois,  délivrée par l’ARMP ; en original

- Plan  de localisation dûment respectivement visé et signé par les fiscs ; en original ;

- Attestation de localisation dûment respectivement visé et signé par les fiscs ; en original ;

N.B : Toutes les pièces doivent être présentées en version originale ou en copies certifiées conformes par les autorités qui ont délivré les originaux et être datées d’au plus trois (03) mois par rapport à la date de dépôt des offres.

- Offre Technique

Elle comprendra :

- Une note technique

- Le rendement attendu ;

- Le calendrier d’intervention et d’exécution (planning des travaux) ;

- Les remarques sur les prestations à effectuer ;.

- Le détail de l’organisation du chantier

- L’organisation de l’entreprise et l’organigramme du projet

- Personnel

Le soumissionnaire devra s’engager à travers ses offres y relatives au présent DAO mettre en place avant le début des travaux et pour la durée du chantier, le personnel technique compétent nécessaire à l’exécution des ouvrages.

Le soumissionnaire présentera pour la partie réalisation des ouvrages :

- Une note technique détaillée concernant la qualité du personnel, son niveau de formation organique et son expérience dans les travaux ;

Les CV du personnel d’encadrement ci-après affecté au projet, accompagné de la copie certifiée conforme du diplôme :

- Un conducteur des travaux, Ingénieur des travaux de Génie rural ou équivalent avec au moins trois ans d’expériences dans les travaux hydrauliques

- Un Chef Chantier, Technicien Supérieur de Génie rural ou équivalent au moins avec 05 ans d’expériences dans les travaux hydrauliques;

- La liste et la qualification du personnel de chantier;

- La liste et la qualification du personnel qualifié régulièrement employé;

- Matériel de chantier

Le soumissionnaire devra justifier de la propriété et de l’état de marche du matériel nécessaire à l’exécution des travaux (joindre copies certifiées conformes des cartes grises, certificats de vente, factures  etc. .).

Le soumissionnaire présentera :

- La liste complète du matériel roulant avec pièces justificatives ;

- La liste de matériels de chantier TP et Génie rural propriété du soumissionnaire avec pièces justificatives ;

- La liste des moyens logistiques présents au siège.

- Références et expérience de l’entreprise

Le soumissionnaire devra fournir :

- Les références attestant qu’il a déjà réalisé des marchés similaires comprenant des tâches telles qu’elles sont décrites dans le DAO depuis au moins trois (03) ans (contrats, PV de réception des travaux) supérieur ou égal au montant de la soumission;

- Surface financière

- Son chiffre d’affaire annuel moyen et en particulier dans le domaine des travaux publics & bâtiment pendant les deux (02) dernières années consécutives au moins égal à 50 000 000 FCFA ;

- Une attestation de surface financière délivrée par une banque de premier ordre agréé par le MINFI ≥ 50 000 000 FCFA.

- La présentation générale

- Bonne reliure, clarté des documents, respect de l’ordre prescrit dans le DAO, différentes parties séparées par des intercalaires en couleur autre que le blanc.

- Une attestation de visite de site assortie d’un rapport signé par le soumissionnaire sur l’honneur avec photos illustratives;

- Approvisionnement ou matériaux de chantier

- Les travaux qu’il envisage de sous traiter

- Les dispositions envisagées pour l’utilisation de la main d’œuvre locale

- La photocopie du CCTP paraphé à chaque page et signé à la dernière

- La photocopie du CCAP paraphé à chaque page et signé à la dernière

Les Offres seront évaluées techniquement en prenant en considération : la compréhension par l’entreprise des opérations projetées et l’organisation du chantier qu’elle proposera pour mener à bien leur exécution.

- Offre financière

- La soumission proprement dite, timbrée et datée (suivait modèle joint) ;

- Le sous détail des prix proposé dans le bordereau des prix ;

- Le bordereau des prix unitaires suivant le modèle joint avec indication des prix hors TVA en lettre et en chiffre ;

- Le détail estimatif et quantitatif des travaux.

|  | Prix et monnaie de l’offre |  |
| --- | --- | --- |
| 14.3. | Monnaie du pays du Maître d’Ouvrage Délégué: FCFA |  |
| 14.4. | Les prix du marché ; Les prix du marché ne sont pas révisables |  |
| 15.1. | [Dans le cas des Appels d’Offres Internationaux, indiquer si la (les) monnaie(s) de l’offre est (sont) définie(s) en suivant l’option A ou l’option B de l’article 15.1 du RGAO] |  |
| 15.2. et 15.3 | Monnaie(s) de l’offre et indication sur le taux de change |  |
|  | Préparation et dépôt des offres |  |
| 16.1. | Période de validité des offres : La période de validité des offres est de 90 jours à partir de la date limite de dépôt des offres. |  |
| 17.1. | Montant de la caution par lot soumissionné est de : un million six cent cinquante mille (1 650 000) FCFA pour le lot1, deux million cent soixante dix mille (2 170 000) FCFA pour le lot2 et un million six cent cinquante mille (1 650 000) pour le lot3. |  |
| 18.1. | Les offres sont appelées sur la base d’un délai d’exécution maximum de quatre (04) mois La méthode d’évaluation figure à l’article 32.2 (e) du RGAO. Le délai d’exécution proposé par le Soumissionnaire retenu deviendra le délai d’exécution contractuel. |  |
| 19 au plus tard .1. | Lieu, date et heure de la réunion préparatoire à l’établissement des offres : A la Délégation Régionale de MINMAP à Bertoua avant le _____/2018 à partir de 10 heures au plus tard. |
| 20.1. | Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées : Sept (07) dont un original et six (06) copies. une copie à remettre à l’ARMP et au MINMAP au plus tard 72 heures après l’ouverture des offres. |
| 21.2. | Adresse de l’autorité à utiliser pour l’envoi des offres : Numéro de l’Appel d’Offres : n°005/AONR/MINMAP/DR-ES/CRPM/2018 du 02/02/2018 |
| 22.1. | Date et heure limites de dépôt des offres: au plus tard le 02/03/2018 à 10 heures au plus tard |
| 25.1 | Lieu, date et heure de l’ouverture des plis : A la Délégation Régionale de MINMAP de l’Est le 02/03/2018 à partir de 11 heures au plus tard. |
|  | Evaluation et comparaison des offres |
| 31.2. | Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie : Le franc CFA Source du taux de change : La Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) |
| 32.2. (e) | Modes d’attribution Le marché sera attribué au soumissionnaire administrativement et techniquement conformes dont l’offre financière évaluée est la moins disante. |
| 34.1 et 34.2 | - Attribution du Marché L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire administrativement conforme dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et l’offre financière a été évaluée la moins-disante en incluant, le cas échéant, les remises proposées. Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les remises offertes par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot. |

|  | Cautionnement définitif |
| --- | --- |
| 39.1 39.2 | Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, le cocontractant fournira au Maître d’Ouvrage Délégué un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux. Les présents cautionnements, dont le taux est 4% du montant TTC des marchés respectifs des trois lots, peuvent être remplacés par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire. |

PIECE N°4

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

# Table des matières

Chapitre I : Généralités. ……………………... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………    42

| Article 1 | : Objet du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 42 |
| --- | --- | --- |
| Article 2 | : Procédure de Passation du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 42 |
| Article 3 | : Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 42 |
| Article 4 | : Langue, loi et réglementation applicables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 42 |
| Article 5 | : Pièces constitutives du marché (CCAG Article 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 42 |
| Article 6 | : Textes généraux applicables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 43 |
| Article 7 | : Communication (CCAG Articles 6 et 10 complétés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 43 |
| Article 8 | : Ordres de service (CCAG Article 8 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 44 |
| Article 9 | : Marchés à tranches conditionnelles (CCAG Article 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 44 |
| Article 10 | : Personnel du cocontractant (CCAG Article 15 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 45 |

Chapitre II : Clauses Financières .. . . ………………………. . . . . . . . . . ……………………. 45

# Article 11 : Garanties  et cautions (CCAG Articles 29 et 41 complétés). …………….. 45

| Article 12 | : Montant du marché (CCAG Articles 18 et 19 complétés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 45 |
| --- | --- | --- |
| Article 13 | : Lieu et mode de paiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 46 |
| Article 14 | : Variation des prix (CCAG Article 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 46 48 |
| Article 15 | : Formulaire de révision des prix …………………………………………………. | 46 |
| Article 16 | : Formulaire d’actualisation des prix …………………………………………… | 46 |
| Article 17 | : Travaux en régie (CCAG Article 22 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 46 |
| Article 18 | : Valorisation des travaux (CCAG Article 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 46 |
| Article 19 | : Valorisation des approvisionnements ………………………………………… | 46 |
| Article 20 | : Avances (CCAG Article 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 46 |
| Article 21 | : Règlement des travaux (cf. art. 26, 27 et 30 CCAG complétés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 47 |
| Article 22 | : Intérêts moratoires (CCAG Article 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 47 |
| Article 23 | : Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 48 |
| Article 24 | : Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 48 |
| Article 25 | : Décompte final (CCAG Article 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 48 |
| Article 26 | : Décompte général et définitif (CCAG Article 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 49 |
| Article 27 | : Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 49 |
| Article 28 | : Timbres et enregistrement du marché (CCAG Article 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 49 |

# Chapitre III : Exécution des Travaux. ……………………………………… . . . …………… 49

| Article 29 | : Consistance des prestations (CCAG Article 46) ……………………… | 49 |
| --- | --- | --- |
| Article 30 | : Obligation du Maître d’Ouvrage ……………………………………………… | 49 |
| Article 31 | : Délais d’exécution du Marché (CCAG Article 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 49 |
| Article 32 | : Rôles et responsabilités du cocontractant (CCAG Article 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 49 |
| Article 33 | : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 49 |
| Article 34 | : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 49 |
| Article 35 | : Pièces à fournir par le cocontractant (CCAG Article 49 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50 |
| Article 36 | : Organisation et Sécurité des chantiers …………………………………..... | 51 |
| Article 37 | : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 51 |
| Article 38 | : Sous-traitance (CCAG Article 54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 51 |
| Article 39 | : Journal de chantier (CCAG Article 56 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 51 |

Chapitre IV : De la réception ………. . ………... . . . . . . . . . . . . . . . . . .	51

| Article 40 | : Réception provisoire (CCAG Article 67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 51 |
| --- | --- | --- |
| Article 41 | : Document à fournir après exécution …………………………………………… | 51 |
| Article 42 | : Délai de garantie (CCAG Article 70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 51 |
| Article 43 | : Réception définitive (CCAG Article 72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 52 |

Chapitre V : Dispositions  diverses. ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

| Article 44 | : Résiliation du marché (CCAG Article 74) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 52 |
| --- | --- | --- |
| Article 45 | : Cas de force majeure (CCAG Article 75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 52 |
| Article 46 | : Différends et litiges (CCAG Article 79) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 52 |
| Article 47 | : Edition et diffusion du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 52 |

Article 48 et dernier : Entrée en vigueur du Marché   . . . . . . . . . . . .  52

Chapitre I : Généralité

Article 1 : Objet du marché

Le présent marché a pour objet les travaux de construction des forages équipés de PMH dans certaines localités de la Région de l’Est.

Article 2 : Procédure de passation du marché

Le présent marché   est  passé  après Appel d’Offres National R4estreint en procédure d’urgence

Article 3 : Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété)

3.1. Définitions générales (Cf. code)

-  L’Autorité contractante est  le Délégué Régional des Marchés Publics de l’Est, il passe le marché, veille à la conservation des originaux des documents y relatifs et procède à la transmission des copies au Ministre en charge des Marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation ;

- L’Autorité en charge du contrôle de l’effectivité de la réalisation des travaux est la Brigade Régionale des Marchés publics de l’Est;

- Les Maîtres d’Ouvrage Délégués sont  les Maires des Communes de la Région de l’Est territorialement compétents, Ils représentent l’administration bénéficiaire des travaux ;

-  Les Chefs de service des marchés sont  les Secrétaires généraux des Communes de la Région de l’Est territorialement compétents ou leurs représentants, Ils veillent au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels.

-  Les Ingénieurs du marché sont  les Chefs section du Génie Rural et de l’Amélioration du Cadre de vie territorialement compétents pour les forages MINADER et les Délégués Départementaux du Ministère de l’Eau et de l’Energie territorialement compétents pour les forages MINEE et MINSANTE;

-  Le cocontractant est  l’adjudicataire du marché;

3.2. Nantissement

Le présent marché peut être donné en nantissement, sous réserve de toute forme de cession de créance.

-  Les autorités chargées de l’ordonnancement des paiements sont les Maires des Communes de la Région de l’Est territorialement compétents ;

-  Les autorités chargées de la liquidation des dépenses sont les Maires des Communes de la Région de l’Est territorialement compétents et le contrôleur financier spécialisé auprès de la Communauté Urbaine de Bertoua pour la Commune d’Arrondissement de Bertoua II;

-  Les organismes  ou  les  responsables  chargés  du paiement sont  respectivement les receveurs des présentes Communes concernées territorialement  compétentes ;

-  Les responsables compétents pour fournir les renseignements  au  titre  de  l’exécution  du  présent marché sont les Ingénieurs territorialement compétents.

Article 4 : Langue, lois et règlements applicables

4.1. La langue utilisée est le Français ou l’anglais.

4.2. Le cocontractant s’engage à observer les lois, règlements en vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si ces lois et règlements en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Pièces	constitutives	du	marché (CCAG Article 4)

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité.

1.  La lettre de soumission ou l’acte d’engagement;

2.  La soumission du cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

3.  Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

4.  Le Cahier des Clauses Techniques Particulières(CCTP) ;

5.  Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : les bordereaux des prix unitaires ; l’état des prix forfaitaires ; le détail ou le devis estimatif ; la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires ;

6. Plans et dossiers  géotechniques

7. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033/CAB/PM du 13 février 2007 ;

8 .Le  ou  les  Cahiers  des  Clauses  Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant l’objet du marché.

Article 6 : Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :

1.  La loi cadre N° 96/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement ;

2.  Le Code minier ;

3.  Les textes régissant les corps de métier ;

4.  Le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (et ses différents textes d’application) modifié et complété par le décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 ;

5.	le décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant  les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

6. Le décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics et ses différents textes d’application ;

7.  Le  décret  n°  2012 /074  du  08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions des Marchés modifié et complété par le décret N° 2013/271 du 05 août 2013 ;

8.  Le décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

9. La circulaire N°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés Publics

10. La lettre N 00908/MINTP/DR datant de 1997 du Ministère des travaux Publics portant publication des directives pour la prise en compte des impacts environnementaux dans l’entretien routier ;

11. La circulaire N°01/C/MINFI/CAB du 02 janvier 2018, portant instructions relatives à l’exécution  des lois de finances, au suivi et au contrôle de l’exécution du budget de l’Etat, des établissements publics Administratifs, des Collectivités Territoriales Décentralisées et autres organismes subventionnés, pour l’exercice 2018 ;

12.  Les DTU pour les travaux de bâtiment ;

13.  Les normes en vigueur ;

14. D’autres	textes	spécifiques	au domaine concerné par le marché.

Article 7 : Communication (CCAG Article 6 et 10 complétés)

7.1. Toutes les communications au titre du  présent  marché sont écrites et les  notifications  faites aux adresses ci-après :

a. Dans le cas où le cocontractant est le destinataire Madame/Monsieur.……………………………………………………………………………………..

Passé le délai de 15 jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Maître d’Ouvrage Délégué ou au chef de service son domicile, les correspondances seront valablement adressées aux mairies des chefs-lieux des Arrondissements territorialement  compétents dont relèvent les travaux avec copie adressée dans les mêmes  délais, à l’Autorité contractante, au  Chef  de  service,  à l’ingénieur.

b.	Dans le cas où le Maître d’Ouvrage Délégué en est le destinataire :

Madame/Monsieur le Maire de la Commune  de _______________ avec copie adressée dans les mêmes  délais, à l’Autorité contractante, au  Chef  de  service,  à l’ingénieur.

c.	Dans le cas où l’Autorité Contractante en est le destinataire :

Monsieur le Délégué Régional des Marché publics de l’Est avec copie adressée dans les mêmes  délais,  au Maître d’Ouvrage, au  Chef  de  service, et à l’ingénieur.

7.2. Le cocontractant  adressera  toutes  notifications écrites ou correspondances à l’ingénieur territorialement compétent, avec copie au Chef de service correspondant et à l’Autorité contractante.

Article 8 : Ordres de service par lot  (CCAG Article 8)

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

8.1  L’ordre de service de commencer les travaux est signé par l’Autorité Contractante et notifié au Cocontractant par le Maître d’Ouvrage Délégué correspondant avec copie à l’Autorité Contractante, au Chef de service du marché, à l’Ingénieur territorialement compétent  du marché, et à l’Organisme Payeur.

8.2	Sur proposition du Maître d’Ouvrage Délégué, les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Maître d’Ouvrage Délégué correspondant au Cocontractant  avec copie à l’Autorité Contractante, au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, et à l’Organisme Payeur. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

8.3	Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Chef de service des Marchés correspondant et notifiés au Cocontractant par l’ingénieur territorialement compétent avec copie à l’Autorité Contractante, au Chef de Service.

8.4	Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage Délégué correspondant et notifiés au Cocontractant par le Chef de service correspondant, avec copie à l’Autorité Cocontractante, et à l’Ingénieur correspondant.

8.5	Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par les services de ce dernier au Cocontractant avec copie au Maître d’Ouvrage Délégué, au Chef de service, et à l’Ingénieur respectif et correspondant.

8.6	Les ordres de service, prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service correspondant, sur proposition de l’Ingénieur correspondant et notifiés au Cocontractant par  cet Ingénieur.

8.7	Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

8.8  S’agissant des ordres de service signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Maitre d’Ouvrage, la notification doit être faite dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de transmission par l’Autorité Contractante au Maitre d’Ouvrage. Passé ce délai, l’Autorité Contractante constate la carence du Maitre d’Ouvrage, se substitue à lui et procède à ladite notification.

Article 9 :	Marchés à tranches conditionnelles (CCAG Article 9)

9.1. Le présent marché comporte une seule tranche.

Article 10 : Matériel et personnel du cocontractant (CCAG Article 15 complété)

10.1. Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Chef de service. En cas de modification, le cocontractant le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement  à  mettre  en  place  seront soumises à l’agrément du Maître d’œuvre  dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d'Œuvre disposera de15 jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article  44 ci-dessous ou d’application de pénalités à l’article 23 ci- dessous.

10.4  Le cocontractant utilisera le matériel approprié proposé dans le projet d’exécution pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art.

10.5 Toute modification apportée sera notifiée à l’Autorité contractante.

Chapitre II Clauses Financiers

Article 11 : Garanties et cautions(CCAG articles 29 et 41)

11.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à 4% du montant TTC du marché.

Il est constitué et transmis au Chef Service du marché dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché.

Le  cautionnement  sera  restitué,  ou  la  garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage Délégué après demande du cocontractant.

11.2. Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixée à 10% maximum du montant TTC du marché.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage Délégué après demande  du cocontractant.

11.3. Cautionnement d’avance de démarrage

Il est fixé à 20% du montant TTC du marché.

Article 12 : Montant du marché (CCAG Articles 18 et 19 complétés)

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du

[détail ou devis estimatif] ci-joint, est de ______(en chiffres) 	(en lettres)) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

- Montant HTVA : ________ (____) francs CFA

- Montant de la TVA :________(___) francs CFA

- Montant de l’AIR : ____ (___) francs CFA

- Net à percevoir = HTVA-(AIR) (_______) francs CFA.

Article 13 : Lieu et mode de paiement

Le Maître d’Ouvrage Délégué se libérera des sommes dues de la manière suivante:

a.	Pour les règlements en francs CFA, soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte n° _________ ouvert au nom du cocontractant à la banque______________

b.  Pour les règlements en devises, (le cas échéant) soit (montant en

Chiffres et en lettres HTVA), par crédit au  compte n° _________ ouvert au nom de le cocontractant à la banque______________

Article 14 : Variation des prix (CCAG Article 20)

14.1.	Les prix sont fermes  et non révisables.

a.  Les acomptes payés au  Cocontractant.au titre des avances ne sont pas révisables.

b.  La révision est « gelée » à l’expiration du délai contractuel, sauf en cas de baisse des prix.

14.2.	Modalités  d’actualisation  des  prix  (sans objet).

Article 15 : Formules	de	révision	des	prix (CCAG article 21)

Sans objet

Article 16 : Formules  d’actualisation  des  prix (CCAG article 21)

Sans objet

Article 17 : Travaux en régie (CCAG Article 22 complété)

17.1. Le pourcentage des travaux en régie est de 2% du montant du marché et de ses avenants, le cas échéant

17.2. Dans le cas où le cocontractant serait invité à exécuter des travaux en régie, les dépenses exposées  et  dument  justifiées  lui  seront remboursées dans les conditions suivantes :

-  Les quantités prises en compte seront les heures de  mise  à  disposition  ou  les  quantités  de matériaux et matières mises en œuvre ayant fait l’objet d’attachements contradictoires ;

-  Les traitements et salaires effectivement payés à la main d’œuvre locale seront majorés pour tenir compte des charges sociales de quarante pour cent (40%) ;

-  Les heures d’engin seront décomptées au taux figurant dans les sous-détails de prix ;

-  Les matériaux et matières seront remboursés au prix de revient dûment justifié au lieu d’emploi majoré de dix pour cent pour pertes, magasinage et manutention ;

-  Le montant des prestations ainsi calculé, y compris les heures d’engins, sera majoré de 25 % pour tenir compte des frais généraux, bénéfices et aléas propres du cocontractant.

Article 18 : Valorisation des travaux (CCAG article 23)

Ce marché est à prix unitaires et forfaitaires.

Article 19 : Valorisation	des 	approvisionnements (CCAG article 24 complété)

19.1. Il n’existe pas de règlement propre aux approvisionnements du chantier. Toutes fois l’Ingénieur pourra les évaluer au cas où le chantier venait à être abandonné ou le marché résilié.

19.2. Il n’est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.

Article 20 : Avances (CCAG article 28)

20.1. Le Maître d’Ouvrage Délégué ou le Maître d’Ouvrage accordera une avance de démarrage de 20% du montant TTC du marché sur demande du soumissionnaire.

Article 21 : Règlement des travaux (cf. art.26, 27 et 30 CCAG complétés)

21.1. Constatation des travaux exécutés

L’entreprise est tenue de déposer, en vue de faciliter la prise en compte des prestations effectuées, les constats hebdomadaires desdits travaux signés contradictoirement avec le maitre d’œuvre correspondant à la Délégation Régionale des marchés Publics du Nord.

Avant le 30 de chaque mois, le cocontractant et le Maître d’œuvre établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

21.2. Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, le Cocontractant remettra en sept (07) exemplaires au Maître d’ Œuvre, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes ), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé au cocontractant. Le décompte du montant des taxes fera l’objet  d’une  écriture  d’ordre  entre  les  budgets respectifs  du Ministère de l’Eau et de l’Energie, du Ministère de L’Agriculture Et du Développement Rural, du Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales, du Ministère de la santé et le Ministère en charge des finances.

Le montant HTVA de l’acompte à payer au cocontractant sera mandaté comme suit :

-  97,8 ou 94,5% versé  directement au compte du cocontractant ;

-  2,2% OU 5,5 %versé au trésor public au titre de l’AIR dû par le cocontractant ;

L’ingénieur disposera d’un délai de sept (7) jours pour transmettre au chef de service du marché, les décomptes qu’il a approuvés de façon à ce qu’ils soient en sa possession au plus tard le 12 du mois.

Le chef de service dispose d’un délai de quatorze (14) jours maximum pour procéder à la signature des décomptes et leur transmission au Ministère en charge des Marchés Publics pour visa préalable.

Les paiements seront effectués par le trésorier payeur général dans un délai maximum de 30 jours calendaires à compter de la remise du décompte approuvé.

21.3. Décompte  d’avance  de  démarrage  (le  cas échéant).

Sans objet

21.4 Visa préalable au paiement des décomptes

La transmission de tout décompte à l’Organisme payeur en vue du paiement sera subordonnée au visa  préalable du Ministère des Marchés Publics du ressort de compétence. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant et des constats des travaux exécutés devront lui être antérieurement transmise ou remise à son représentant sur le site le cas échéant par l’ingénieur ou l’entrepreneur.

Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément à l’article 88 du décret n° 2004/275 du 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

Article 23 : Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété)

A.	Pénalités de retard

23.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

a.  Un deux millième (1/2000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier  au  trentième  jour  au-delà  du  délai contractuel fixé par le marché ;

b.	Un  millième  (1/1000ème)  du  montant  TTC  du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

23.2.	Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base .et de ses avenants éventuels

B.	Pénalités spécifiques

23.3.	Pénalités de retard de remise des documents contractuels

- Projet d’exécution : 50 000F/j de retard au-delà de trente jours à compter de la notification de l’Os de démarrage

- Assurances : 20 000F/j de retard au-delà de trente (30) jours à compter de la notification de l’Os de démarrage

- Cautionnement définitif : 20 000F/j de retard au-delà de vingt (20) jours à compter de la notification de l’Os de démarrage

Plafonnement des pénalités :

En tout état de cause, le montant cumule des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base avec ses avenants, le cas échéant, sous peine de résiliation conformément aux dispositions de l’article 90.2 du Code des Marchés Publics

- Primes :

Il n’est pas prévu de prime en cas d’avance sur le délai contractuel.

Article 24 : Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33)

24.1. Indiquer en cas de groupement d’entreprises le mode de paiement des cotraitants et sous- traitants, le cas échéant.

24.2. Indiquer le mode de paiement des sous- traitants, le cas échéant.

Article 25 : Décompte final (CCAG Article 34)

25.1. Le cocontractant dispose d’un délai d’un  (01) mois maximum pour transmettre le projet à l’ingénieur, après la date de réception provisoire des travaux Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de 30  jours après la date de réception provisoire, le cocontractant  établira  à  partir  des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

25.2. Le Chef de service dispose de trente (30) jours maximum pour notifier le projet rectifié et accepté à l’ingénieur,

25.3. le cocontractant dispose de trente (30) jours maximum pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature

Article 26 : Décompte général et définitif (CCAG Article 35)

26.1. Chef de service ou l’ingénieur dispose  d’un délai maximum de trente (30) jours pour établir le décompte général et définitif au cocontractant  après la réception définitive

A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le cocontractant et l’Autorité Contractante. Ce décompte comprend :

- le décompte final,

- le solde,

- la récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant, lie définitivement les parties  et  met  fin  au  marché,  sauf  en  ce  qui concerne les intérêts moratoires.

26.2. le cocontractant dispose de trente (30) jours maximum  pour renvoyer le décompte final général et  définitif revêtu de sa signature.

Article 27 : Régime  fiscal  et  douanier  (CCAG Article 36)

Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

-  des  impôts  et  taxes  relatifs  aux  bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

-  des droits d’enregistrement calculés conformé- ment aux stipulations du code des impôts ;

-  des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché :

* des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ;

* des droits et taxes communaux,

* des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 28 : Timbres	 et	enregistrement	 des marchés (CCAG Article 37)

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de le cocontractant, conformément à la règlementation.

Chapitre III Exécution des travaux

Article  29 : Consistance des prestations

Les travaux comprennent notamment : Confer point 2 du présent avis d’appel d’offres.

Article 30 : Obligations du Maître d’Ouvrage (CCAG complété)

30.1. Le Maître d’Ouvrage Délégué est tenu de fournir au prestataire les informations nécessaires à l’exécution de sa mission, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l’accès aux sites des projets.

30.2. Le Maître d’Ouvrage Délégué assure au prestataire protection contre les menaces,	outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.

Article 31 : Délais	d’exécution	du marché (CCAG Article 38)

31.1. Le délai d’exécution des travaux objet du présent  marché  est  de quatre (04) Mois pour chaque lot.

31.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Article 32 : Rôles et responsabilités du cocontractant (CCAG Article 40)

Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué au Maître d’Œuvre en cinq	exemplaires à chaque début de mois.

Article 33 : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par : le Chef de service du Marché.

L’ingénieur met le site des travaux et ses voies d’accès à la disposition du cocontractant en temps utile et au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Article 34 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)

Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les montants minimum indiqués ci-après dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché (A adapter):

-  Assurance responsabilité civile, chef d’entreprise;;

-  Assurance “Tous risques chantier” ;

-  Assurance couvrant la responsabilité décennale, le cas échéant.

Article 35 : Pièce  à  fournir  par  le cocontractant (Article 49 complété)

35.1. Programme des travaux, Plan d’assurance qualité et autres à préciser

a.  Dans un délai maximum de [trente (30) jours] à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le cocontractant soumettra, en six (06) exemplaires, à l’approbation du Chef de service après avis de l’Ingénieur le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnementale, le cas échéant.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de quinze (15) jours à partir de leur réception avec :

-  Soit  la  mention  d'approbation  “  BON  POUR EXECUTION ” ;

-  Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

Le cocontractant disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau projet. Le Chef de Service ou l’ingénieur disposera alors d’un délai de cinq  (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques.. Les délais d’approbation du projet d’exécution sont suspensifs du délai d’exécution.

L'approbation donnée par le Chef de Service ou l’ingénieur  n'atténuera en rien la responsabilité du cocontractant. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés sauf s’ils ont été expressément ordonnés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

Le cocontractant  tiendra  constamment  à  jour,  sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Chef service et de l’ingénieur. Après approbation du programme d’exécution par le Chef service du Marché, celui-ci le transmettra dans un délai de cinq (05) jours à l’Autorité Contractante, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s’il est constaté des modifications importantes dénaturant l’objectif du marché ou la consistance des travaux, l’Autorité Contractante retournera le programme d’exécution accompagné des réserves à lever dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa date de réception.

b.  Le  Plan  de  Gestion  Environnemental  fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation.

c.  Le cocontractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que  les  effectifs  du  personnel  qu’il  compte employer.

d. L’agrément donné par le chef de service ou l’ingénieur ne diminue en rien la responsabilité de le cocontractant quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses du marché.

35.2. Projet d’exécution

a. Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) d’exécution nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devront être soumis au visa du [Chef de service ou l’ingénieur] dans un délai maximum (préciser la durée qui ne doit pas dépasser un mois) un mois au moins avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.

b. Le Chef de service ou l’ingénieur disposera d’un délai de quinze (15) jours pour les examiner et faire connaître ses observations. Le cocontractant disposera  alors  d’un  délai  de  huit (08) jours  pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

35.3. En cas d’inobservation des délais d’approbation des documents ci-dessus par l’Administration, ceux-ci sont réputés approuvés.

Article 36 : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)

36.1. Les panneaux placés au début et à la fin de chaque tronçon, devront être mis en place dans un délai maximum d’un mois après la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

Article 37 : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)

# Elle se fera conformément au plan de masse.

Article 38 : Sous-traitance (CCAG article 54)

Pas de sous traitance dans ce marché.

Article 39 : Journal de chantier (CCAG Article 56 complété)

39.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par l’Ingénieur, et le représentant du cocontractant systématiquement tous les jours

39.2. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page  ne  doit  être  enlevée.  Les  parties raturées  ou  annulées  sont  signalées  en marge pour validation.

# Chapitre IV : De la réception par lot et par Commune

Article 40 : Réception provisoire par Commune (CCAG Article 67)

Avant la réception provisoire, le cocontractant demande par écrit au Chef de service ou  Maître d’Ouvrage Délégué avec copie à l’Autorité contractante, à l’ingénieur et  l’organisme payeur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

La Commission de réception sera composée des membres suivants :

1. Le Maitre d’Ouvrage Délégué territorialement compétent ou son représentant, Président ;

2.  Le chef de service du  marché territorialement  compétent, Membre ;

3. L’Autorité contractante ou son représentant (Membre);

4. L’Ingénieur du Marché territorialement  compétent, rapporteur ;

5.  Le Chef de Brigade Régionale du MINMAP de l’Est ou son représentant (Membre);

6.  Le cocontractant, Observateur.

Les membres de la commission doivent être saisis au moins 72 heures avant la réception proprement dite.

Le cocontractant est convoqué à la réception par courrier au moins10 jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).

Il assiste à la réception en qualité d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

La visite de réception provisoire fera l’objet du procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission.

Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux.

Article 41 : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)

42.1. Documents à fournir dans un délai de 30 jours :

- plan de recollement

42.2. Le montant à retenir sur la caution en termes de pénalité pour non fourniture du plan de recollement est de 10.

Article 42 : Délai de garantie (CCAG Article 70)

# La durée de garantie est fixée à douze (12) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Article 43 : Réception définitive (CCAG Article 72)

43.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

43.2. La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire.

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 44 : Résiliation du marché (CCAG Article 74)

Le marché peut être résilié comme prévu à la section III Titre IV du décret n° 2004/275 du 24 Septembre 2004 et également dans les conditions stipulées aux articles,74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas de :

-  Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou  arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

-  Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des travaux ;

-  Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

-  Défaillance du cocontractant ;

-  Non-paiement persistant des prestations.

Article 45 : Cas de force majeure (CCAG article 75)

Dans le cas où le cocontractant invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels aucune réclamation ne sera admise sont :

-  pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

-  vent : 40 mètres par seconde ;

-  crue : la crue de fréquence décennale.

Article 46 : Différends et litiges (CCAG article 79)

Les différends ou litiges nés de l’exécution du présent marché peuvent faire l’objet d’un règlement à l’amiable.

Lorsqu’aucune  solution  amiable  ne  peut  être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente.

Article 47 : Edition et diffusion du présent marché

Vingt (20) exemplaires du présent marché seront édités par les soins du cocontractant et fournis au chef de service.

Article 48 et dernier : Entrée	en	vigueur	du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par l’Autorité Contractante. Il entrera en vigueur dès sa notification au cocontractant par ce dernier.

PIECE N°5 :

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(CCTP)

SOMMAIRE

- FORAGES A PMH

CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES…………………………………………………..56

  - CHAPITRE II : CONSISTANCE DES TRAVAUX ET LOCALISATION…………………….56

  - ARTICLE 1 : OBJET……………………………………………………………………………………..56

  - ARTICLE 2 : CATEGORIE DES FORAGES…………………………………………………………56

  - ARTICLE 3 : SCHEMA DES FORAGES (à respecter)……………………………………………….56

  - ARTICLE 4 : PROFONDEUR DES FORAGES………………………………………………………56

  - CHAPITRE III : MODE D’EXECUTION DES FORAGES………………………………………57

  - ARTICLE 5 : MODE D’EXECUTION DES FORAGES……………………………………………..57

  - ARTICLE 6 : EQUIPEMENT DES FORAGES………………………………………………………..57

  - ARTICLE 7 SUPERSTRUCTURES……………………………………………………………………57

  - ARTICLE 8 : DEVELOPPEMENT…………………………………………………………………….58

  - ARTICLE 9 : ESSAI DE DEBIT……………………………………………………………………….58

  - ARTICLE 10 : ANALYSE D’EAU…………………………………………………………………….58

  - CHAPITRE IV : TECHNIQUES DE REALISATION DES FORAGES…………………………59

  - ARTICLE 11 : ETUDES HYDROGEOLOGIQUES ET IMPLANTATION DES FORAGES………59

  - ARTICLE 12 : CAHIER DE CHANTIER ET JOURNAL DES TRAVAUX…………………………59

  - CHAPITRE V : PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ……………………………59

  - ARTICLE 13 : DISPOSITIONS GENERALES…………………………………………………………59

  - ARTICLE 14 : QUALITE DES CIMENTS ET DE L’EAU DE GACHAGE…………………………..60

  - ARTICLE 15 : QUALITE DES SABLES………………………………………………………………60

  - ARTICLE 16 : QUALITE DES PIERRES ET GRAVIERS…………………………………………..60

  - ARTICLE 17 : DOSAGE DES AGGLOMERES UTILISES POUR LES MACONNERIES……….60

  - CHAPITRE VI : CONTROLE DES TRAVAUX ET OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION ………………………………………………………………………………………………………….60

  - ARTICLE 18 : DIRECTION ET CONTROLE DES TRAVAUX…………………………………….61

  - ARTICLE 19 : DOSSIER TECHNIQUE………………………………………………………………61

  - ARTICLE 20 : RECEPTION PROVISOIRE……………………………………………………………..61

  - ARTICLE 21 : RECEPTION DEFINITIVE……………………………………………………………61

  - ARTICLE 22 : GARANTIE DES TRAVAUX

- FORAGES PASTORAUX A ENERGIE SOLAIRE

  - ARTICLE 23 : OBLIGATIONS GENERALES DE L’ATTRIBUTAIRE……………………………62

  - ARTICLE 24 : MISE EN PLACE DES MOYENS EN PERSONNEL ET EN MATERIELS………..62

  - ARTICLE 25 : DEMARRAGE ET DUREE DES TRAVAUX…………………………………….63

  - ARTICLE 26 : REMISE DU DOSSIER DE RECOLLEMENT…………………………………….63

  - CHAPITRE VII : CLAUSES TECHNIQUES……………………………………………………..63

  - ARTICLE 27 : QUALITE DES MATERIAUX……………………………………………………….64

  - ARTICLE 28 : QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX………………………………66

  - CHAPITRE VIII :MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX………………………………………66

  - ARTICLE 29 : INSTALLATION DE CHANTIER…………………………………………………..67

  - ARTICLE 30 : TRAVAUX DE CHANTIER………………………………………………………….67

  - ARTICLE 31 : CONTROLE DES TRAVAUX……………………………………………………….70

  - ARTICLE 32 : PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX………………………………..71

# CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

  - ARTICLE 1 : OBJET

Le présent Cahier des Clauses  Techniques Particulières (C.C.T.P) est relatif à la construction des  forages équipés de PMH  dans certaines Communes de la Région de l’Est.

# CHAPITRE II : CONSISTANCE DES TRAVAUX ET LOCALISATION

Le présent DAO est relatif à la construction des  forages équipés de PMH  dans certaines localités de la Région de l’Est.

Ils sont escomptés à un taux de réussite de 100%, des forages productifs sur les sites.

- FORAGES A PMH

  - ARTICLE 2 : CATEGORIE DES FORAGES

On distinguer deux catégories de forage :

a) le forage dans le socle caractérisé par :

  - la foration des altérites au rotary en 9’’5/8 minimum jusqu’au toit du socle ;

  - la mise en place d’une colonne de travail provisoire en PVC 178/195 ou en acier ;

  - la poursuite du forage dans le socle au marteau fond-de-trou, en 165mm de diamètre, jusqu’à une profondeur totale maximale du forage de 100mètres ;

  - la mise en place d’une colonne de captage PVC de 110 à125mm ;

  - la mise en place d’un massif de gravier ;

  - la mise en place d’un bouchon d’argile ;

  - l’extraction de la colonne de travail ;

  - La cimenterie en tête.

b) Le forage dans les formations sédimentaires ayant pour caractéristiques :

  - la foration des altérites au rotary en 9’’5/8 (éventuellement 12’’ 1/4),

  - la colonne de captage de 110/125 mm, crépinée au droit des niveaux les plus productifs, sur une hauteur totale de 12 à 24 m, en moyenne 20m, sabot de pied de 1m à la base.

  - la mise en place d’un massif de gravier jusqu’au 3m au-dessus du sommet des crépines,

  - la mise en place d’un bouchon d’argile,

  - la cimentation en tête sur 5m minimum.

  - ARTICLE 3 : SCHEMA DES FORAGES (A RESPECTER)

Les forages devront être réalisés conformément au schéma joint en annexe.

  - ARTICLE 4 : PROFONDEUR DES FORAGES

Les forages permettent de capter les arrivées d'eau profondes (dans le socle), offrant ainsi une meilleure protection contre les pollutions superficielles.

Le diamètre d'un forage est en général de 150 à 200 mm sa profondeur est très variable, elle est comprise entre 30 et 70 m en zone de socle, en terrain sédimentaire la profondeur peut atteindre plusieurs centaines de mètres.

Après la réalisation du trou, le forage est en général équipé d'un tubage en PVC qui est plein dans la partie correspondant au cuvelage du puits, et d’une crépine dans la partie captante. Les tuyaux  PVC qui font 4 m ou 6 m de long chacun sont collés ou vissés entre eux. Toutefois lorsque le forage est creusé dans une roche très dure, les parois peuvent être laissées à nu.

CHAPITRE III : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

  - ARTICLE 5 : MODE D’EXECUTION DES FORAGES

Le choix des méthodes et des matériels à mettre en œuvre ainsi que celui des diamètres exacts de forage resteront à l’initiative de l’Entrepreneur et sous sa seule responsabilité.

Les spécifications ci-dessous sont avancées à titre indicatif. Toute fois, il est précisé :

- Sauf dérogation exceptionnelle, la foration au marteau fond-de-trou dans le socle ne pourra pas s’effectuer sans la pose d’un tubage provisoire en PVC ou en acier, au droit des formations d’altération ;

- La traversée des niveaux non consolidés dans les altérations du socle pourra nécessiter une injection de mousse ou l’emploi de boue. Les produits utilisés seront d’une composition propre à ne pas colmater les couches productives et devront être biodégradables. Toutefois, dans le cas de perte de circulation dans les zones stériles de surface, et seulement dans ces zones, l’Entrepreneur pourra utiliser des boues bentonitiques.

- Au cours de la foration, les cultings seront prélevés à chaque changement de terrain ou au moins tous les mètres.

- Les échantillons seront gardés au chantier dans des sacs en plastique numérotés, à la disposition du représentant du maître d’ouvrage qui décidera de leur conservation ou non.

  - ARTICLE 6 : ÉQUIPEMENTS DES FORAGES

Les forages jugés exploitables seront équipés aussitôt après la foration.

Dans tous les cas, les forages productifs seront équipés sur toute la hauteur d’une colonne de captage en PVC de diamètre 110/125 mm dont les caractéristiques sont les suivantes:

  - La colonne sera crépinée au droit des venues d'eau par des éléments de 3 à 6 mètres. Sa base sera obturée par un sabot de pied,

  - L'espace annulaire entre terrain et colonne, sera gravillonné sur la hauteur des crépines plus 3 mètres.

  - La granulométrie du gravier sera de 1-3 mm. Le gravier sera désinfecté avant son introduction dans l’espace annulaire des forages. Il sera constitué par un matériau quartzeux propre, roulé. Au sommet du filtre de gravier, un joint d’argile de 1 mètre d’épaisseur sera mis en place, il aura pour but d’éviter la contamination du forage.

Au-dessus du joint d’argile, le forage sera comblé par du tout-venant, dans la mesure où celui-ci constitue un matériau de remplissage adéquat, et enfin cimenté sur 5 mètres en tête.

Le tubage dépassera de 0.50m la surface du socle. Il sera momentanément fermé par un bouchon vissé.

  - ARTICLE 7 : SUPERSTRUCTURES

Les superstructures suivantes seront réalisées par l’entrepreneur,

  - un socle support de pompe en béton armé (1,5m x1, 5m) surélevé de 15cm au-dessus de la dalle,

  - une dalle de béton armé (3 m x 3 m minimum) autour de ce socle, surélevée au dessus du sol et légèrement en pente. L’épaisseur minimum de la dalle de la superstructure sera de 10 cm.

  - des rigoles périphériques de drainage des eaux de ruissellement autour du socle et de la dalle, aboutissant à un canal d'évacuation vers le puits perdu en béton et d'une longueur minimale de 8 mètres ; les parois du canal auront une hauteur de 30 cm pour protéger les animaux,

  - un anti - bourbier sur une largeur de 1 mètre à la périphérie, constitué de gravier latéritique sur 10 cm d'épaisseur,

Le dispositif sera complété par des aménagements qui devraient être à la charge des villageois notamment:

  - la réalisation d'une clôture autour de l'anti – bourbier;

  - le creusage d'un puits perdu constitué d'une fosse, de 1,5 m de profondeur et de 1,5 m de diamètre  ( rempli de blocs transportés et posés par l’Entrepreneur) ;

  - dans les zones d’élevage des bovins, des ovins et caprins notamment les régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême Nord; il est à prévoir des abreuvoirs donc les zones d’implantation seront indiquées dans le CCTP.

Après la réalisation du socle, une plaque métallique sera boulonnée sur le cadre du support de pompe afin de fermer provisoirement le forage en attendant la pose de la pompe.

Le numéro d’identification du forage et sa date d’exécution seront gravés soigneusement sur une plaque métallique inoxydable scellée durablement dans le béton de la dalle ; sur cette plaque devra également figurer l’origine du financement. La liste des numéros d’identification sera remise à l’Entrepreneur par l’Ingénieur du Marché.

  - ARTICLE 8 : DEVELOPPEMENT

Le développement se fera à l’air lift double tube, par l’atelier de forage ou par une unité indépendante. Le débit obtenu de développement ne devra pas être inférieur de plus de 10% au débit obtenu en fin de foration.

Le développement sera poursuivi jusqu’à obtention d’eau claire, sans particule sableuse ou argileuse. L’Entrepreneur devra contrôler la teneur en sable, par la méthode de la tâche de sable observée dans un seau de 10 litres et dont le diamètre ne devra pas excéder 1 cm en fin de développement.

La durée moyenne du développement sera de 4 heures mais pourra être de 8 heures pour les forages dans les régions du Nord et de l’Extrême Nord.

Si les défauts d’exécution apparaissent lors de la réalisation d’un forage ou pendant le développement, la poursuite des opérations de développement au-delà de 4 heures sera à la charge de l’Entrepreneur et, si elles ne peuvent aboutir à l’obtention d’eau claire, l’ouvrage ne sera pas réceptionné.

Dans le cas d’un développement par une unité indépendante, le retour de l’atelier de forage, pour reprise partielle ou totale de l’ouvrage, reste à la charge de l’Entrepreneur, au même titre que les opérations de reprise.

Le débit sera mesuré toutes les 15 minutes. Le niveau d’eau et la profondeur de l’ouvrage seront mesurés avant et après développement.

La précision exigée pour toutes les mesures (y compris lors des essais de pompage) sera de :

- 1% pour les debits;

- 1 cm pour les niveaux d’eau ;

- 5 cm pour les mesures de profondeur.

  - ARTICLE 9 : ESSAIS DE DEBIT

Ces essais seront exécutés à l'aide d'une pompe immergée, d'une capacité minimale de 10 m³/h à une profondeur de 30 m ou 6 m³/h à 80 mètres. L'essai de pompage (type CIEH) aura une durée de 4 heures (3 paliers à débit croissant : premier palier de 2 heures et 2 paliers de 1 heure chacun). La remontée du niveau de l'eau après pompage sera suivie pendant une heure. Les mesures de profondeur du niveau d'eau seront effectuées à la sonde électrique, les mesures de débit seront faites au fût de 200 litres, toutes les mesures seront notées sur une fiche agréée par le maître d’ouvrage.

  - ARTICLE 10 : ANALYSE D’EAU

Avant l'équipement du forage, le Cocontractant effectuera sur le site les mesures suivantes : pH, conductivité, température.

A la fin du développement, le Cocontractant procédera à la désinfection du forage par injection d'hypochlorite de calcium (ou équivalent).

A la fin de l'essai de débit, le Cocontractant effectuera des prélèvements d’échantillons d’eau pour analyses physico-chimiques et bactériologiques qu’elle fera analyser dans des laboratoires agréés par le maître d’ouvrage.

# CHAPITRE IV : TECHNIQUES DE RÉALISATION DES FORAGES

  - ARTICLE 11 : ÉTUDES HYDROGEOLOGIQUES ET IMPLANTATION DES FORAGES

- Les études hydrogéologiques se feront :

- à base des cartes géologiques et la photo aérienne ;

- sur le terrain, le géophysicien réalisera des trainées et sondages électriques. En même temps, il s’informera sur les ouvrages similaires existants proches de celui en projet. Ceci vise à déterminer le point de fracture. Les résultats obtenus seront présentés dans un rapport d’étude.

b) Implantation

Au terme de cette recherche, deux points au moins d’implantation seront déterminés par l’Ingénieur du Marché et l’Entrepreneur. Ces points devront être favorables aux populations.

Le rapport sera adressé au Maître d’ouvrage pour approbation.

  - ARTICLE 12: CAHIER DE CHANTIER ET JOURNAL DES TRAVAUX

Afin de permettre un suivi efficace des prestations, le Cocontractant tiendra auprès de l'atelier un cahier de chantier sur lequel seront reportés tous les renseignements relatifs aux prestations. Ce cahier permettra au contrôleur, dès son arrivée sur le chantier, de connaître exactement l'état d’avancement du forage.

Ce cahier sera tenu par un "pointeur", salarié du Cocontractant, et dont ce sera l'unique tâche sur le chantier. Le pointeur tiendra le cahier de chantier constamment à jour, au fur et à mesure du déroulement des opérations.

Sur le cahier de chantier seront notés par le pointeur tous les renseignements ci-après :

- appellation du chantier (nom du village) ;

- numéro d'ordre du forage dans le village ;

- date et heure d'arrivée et de départ de la sondeuse ;

- kilométrage de la sondeuse au départ du forage précédent et à l'arrivée du suivant ;

- compteur horaire du compresseur au début et à la fin de chaque forage ;

- heure de mise en place et heure de début de foration ;

- temps de foration tige par tige ;

- diamètre et technique utilisée tige par tige ;

- profondeur atteinte par chaque tige ;

- nature des terrains traversés "coupe sondeur" ;

- profondeur du tubage provisoire, durée de mise en place et de retrait ;

- composition de l'équipement du forage : longueur de tubes pleins, crépinés, volume de gravier, niveau du joint d'argile, hauteur de cimentation, etc.

- durée et débit des pompages, limpidité et niveaux de l'eau selon les indications du représentant de l’Ingénieur du Marché lors des opérations de développement et d'essais de débit,

- d'une façon générale, tous détails techniques, incidents, pannes, difficultés propres au déroulement des  prestations, avec indication des heures où ils se sont produits ;

Le cahier de chantier sera visé par le représentant du maître d’ouvrage et celui du Cocontractant, et servira de base à l'établissement des attachements.

Les remarques et réserves du Cocontractant et/ou du maître d’ouvrage seront portées sur le cahier de chantier.

CHAPITRE V: PROVENANCE ET QUALITÉ DES MATÉRIAUX

  - ARTICLE 13 : DISPOSITIONS GENERALES

L’entrepreneur soumet à l'autorisation du maître d’Ouvrage et matériels qu'il compte employer avec indication de leur nature et de leur provenance.

Tous les matériaux ou matériels reconnus défectueux doivent être évacués par l’entrepreneur  à ses frais.

L’entrepreneur s'engage à exécuter avec le matériel et les matériaux qu'il propose tous les travaux dans les règles de l'art, quelles que soient les conditions et la nature des sols de fondation.

L’entrepreneur  assure sous sa propre responsabilité l'approvisionnement régulier de matériaux pour la bonne marche des chantiers.

Nonobstant l'agrément maître d’Ouvrage pour la qualité des matériaux et le lieu d'emprunt, l’entrepreneur reste responsable de la qualité des matériaux mis en œuvre.

Il lui appartient de faire effectuer à ses frais toutes analyses ou essais de matériaux nécessaires à une bonne exécution des ouvrages.

  - ARTICLE 14 : QUALITE DES CIMENTS ET DE L’EAU DE GACHAGE

Le ciment est de type CPJ pour les travaux de bétonnage ordinaire pour la confection des bétons armés.

Il doit être livré en sac de 50 kg à l'exclusion de tout autre emballage. Tout sac présentant des grumeaux ou une couleur non gris uniforme est refusé.

Les récupérations de poussière de ciment sont interdites.

L'eau de gâchage des bétons et mortiers est obligatoirement celle des sources ou des rivières actuellement en exploitation sur les divers sites. Elle doit être propre, non salée et exempt de matières en suspension et de sels minéraux dissous, notamment de sulfates et de chlorures.

  - ARTICLE 15 : QUALITE DES SABLES

Les sables utilisés pour les bétons et les mortiers doivent être exempts de matière terreuse. La granulométrie ne doit pas excéder 5 mm et ne pas contenir de fines (< 80 µm). Les grains ne doivent pas être friables.

  - ARTICLE 16 : QUALITE DES PIERRES ET GRAVIERS

Les pierres et graviers doivent être homogènes et à grain fin, offrir une surface un peu rude pour que le mortier et le ciment y adhèrent facilement, résister à l'écrasement et au choc.

  - ARTICLE 17: DOSAGE DES AGGLOMERES UTILISES POUR LES MAÇONNERIES

Les parpaings (ou agglomérés) doivent respecter le dosage moyen suivant :

- 	50 kg de ciment ;

- 	120 l de gravillons ;

- 	90 l de sable.

La charge admissible au cm² se situe entre 2,5 et 5 kg.

# CHAPITRE VI : CONTRÔLES DES TRAVAUX ET OPERATIONS PRÉALABLES A LA RÉCEPTION

  - ARTICLE 18 : DIRECTION ET CONTROLE DES TRAVAUX

La surveillance des travaux est assurée par l’ingénieur du marché et la brigade de contrôle des marchés publics. L’entrepreneur ou son représentant tient un carnet de chantier sur lequel sont notées toutes les décisions de l'agent chargé du contrôle, les réserves éventuelles de l’entrepreneur et toutes les observations nécessaires, y compris le rendement par jour et toutes les opérations effectuées. Ce carnet a une valeur officielle qui lui sera donnée par ordre de service émis avant le début du chantier.

Le contrôle et la surveillance des prestations assurés par le représentant du maître d’ouvrage porteront sur les points suivants:

- Définition du programme des prestations et de son ordre d'exécution en accord avec le Cocontractant ;

- Implantations des ouvrages ;

- Indications prévisionnelles sur la géologie et sur la profondeur à atteindre pour chaque forage;

- Décisions sur la poursuite ou l'arrêt des forages, leur équipement ou leur abandon ;

- Plan d'équipement du forage, défini avec le chef foreur, en fonction du débit ;

- Surveillance et interprétation du développement et des essais de pompage ;

- Choix de la configuration des superstructures selon la topographie ;

- Surveillance de la pose des pompes ;

- Formation des mécaniciens réparateurs locaux ;

- Surveillance des analyses relatives à la qualité de l’eau ;

Pour les opérations et décisions particulièrement importantes (arrêt des travaux, modification de programme, etc.), le maître d’Ouvrage établit un ordre de service.

En particulier, l’entrepreneur doit, préalablement à tout commencement d'exécution, faire connaître à l’Ingénieur le programme qu'il se propose d'adopter pour la mise en place du  béton. Ce programme est établi avec le souci de réduire au maximum les reprises de bétonnage et de les disposer de manière satisfaisante, tant au point de vue de l'aspect que de la tenue mécanique de l'ouvrage.

L'agent du Maître d’ouvrage ou son représentant surveille sur le chantier la nature et la qualité du matériel et des matériaux mis en œuvre, le respect des linéaires de canalisation, le respect de la profondeur des fouilles et de la pose dans les règles de l'art des conduites et accessoires de fontainerie. L'utilisation de brise-béton pneumatiques ou d'explosifs ne se fait qu'après accord du Maître d’ouvrage.

  - ARTICLE 19 : DOSSIER TECHNIQUE

Un dossier technique sera établi par le Cocontractant pour chaque forage, il complétera le dossier de village établi précédemment par l'Ingénieur-conseil: localisation de l'ouvrage sur le plan du village, coupe géologique, coupes techniques, résultat du développement, graphiques d'interprétation des essais de débit avec la côte d'installation des pompes, les caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques de l'eau.

  - ARTICLE 20 : RECEPTIONS PROVISOIRES

Les réceptions provisoires seront notifiées à l’Entrepreneur par l’Ingénieur du Marché chargé du contrôle et feront l’objet d’un procès-verbal.

  - ARTICLE 21 : RECEPTIONS DEFINITIVES

Les réceptions définitives seront  prononcées à l’expiration du délai de garantie, d’un an après installation des pompes, sauf pour les ouvrages non productifs dont les travaux seront réceptionnés définitivement dès leur achèvement. Il ne sera pas procédé à des essais de pompage particuliers pour la réception définitive, mais à un test de l’équipement d’exploitation en place et à une enquête auprès de la population pour s’assurer du bon fonctionnement de l’ouvrage au cours de l’année écoulée.

Si des conditions inférieures à celles de la réception provisoire étaient constatées du fait d’une malfaçon dans l’équipement, l’Entrepreneur serait dans l’obligation de rétablir les caractéristiques initiales à ses frais quelle que soit la durée des travaux nécessaires.

  - ARTICLE 22 : GARANTIE DES TRAVAUX

Le Cocontractant s'engage à exécuter avec le matériel qu'il propose, tous les prestations dans les règles de l'art.

En cas d'accident entraînant l'abandon du forage, le Cocontractant pourra, sauf conditions géologiques anormales, être astreint à recommencer un second forage au voisinage du premier et n'aura droit à aucune rémunération pour le forage abandonné.

Il pourra également être relevé de cette garantie dans le cas suivant : accident dû à des opérations spéciales, exécutées sur la demande du maitre d’ouvrage, et pour lesquelles le Cocontractant aurait fait par écrit toutes les réserves avant exécution.

ARTICLE 23 : OBLIGATIONS GENERALES DE L’ATTRIBUTAIRE

L’Attributaire devra exécuter les travaux en se conformant aux dispositions techniques particulières.

Les missions de contrôle seront assurées par l’ingenieur, ce contrôle portera notamment sur les points suivants :

- Contrôle technique

- Avant l’exécution des travaux

- Examen des dispositions  générales proposées par l’Attributaire concernant les installations de chantier, le programme d’exécution et les sous-traitants éventuels ;

- Vérification des métrés établis par l’Attributaire ;

- Vérification des plans d’exécution pour approbation, clauses techniques et tous documents relatifs aux modifications qui seront nécessaires pour la bonne exécution des travaux.

- Contrôle de la mise en place des activités de sensibilisation des populations bénéficiaires.

- Pendant ou après l’exécution des travaux

- Contrôle des caractéristiques des matériaux utilisés et leur conformité avec les normes prescrites : enrochement, fers, agrégats pour béton, parpaings, etc.

- Contrôle de l’exécution des travaux en particulier :

- Le nettoyage et entretien de l’aire de l’ouvrage à savoir le désherbage et le débroussaillement, l’abattage éventuel d’arbres ;

- Le respect des implantations et de la bonne mise en œuvre des différentes parties d'ouvrage (murs, ouvrages en BA, enduits, peintures, plomberie, électricité, etc.)

b) Contrôle environnemental

Ce contrôle consistera à vérifier que l’Attributaire exécute tous les travaux spécifiés dans le CCTP et plus généralement dans le DAO conformément aux clauses de protection de l’environnement ou lois et directives Ministérielles visées à l’article 22 du CCAP.

ARTICLE 24: MISE EN PLACE DES MOYENS EN PERSONNEL ET EN MATERIELS

Pour assurer la parfaite exécution des travaux, l’Attributaire mettra en place des équipes composées chacune comme suit à titre indicatif :

- Technicien Supérieur du Génie-Rural, de formation travaux publics ou génie rural, ayant au moins trois ans d’expérience et qui sera en outre chargé du suivi Administratif, Technique et Financier des travaux. Il sera le correspondant de l’Entrepreneur sur le terrain ;

- Un ouvrier qualifié et expérimenté jouant le rôle de coordonnateur des différentes tâches et justifiant d’au moins trois ans d’expérience dans l’exécution des travaux de forage ;

- Personnel spécialisé : foreurs, maçons, ferrailleurs, ouvriers spécialisés, des manœuvres.

ARTICLE 25: DEMARRAGE ET DUREE DES TRAVAUX

La durée maximale des travaux est de quatre (04) mois.

Les délais commenceront dès la notification par l’Autorité Contractante de l’Ordre de Service de commencer les travaux.

ARTICLE 26: REMISE DU DOSSIER DE RECOLLEMENT

L’Attributaire établira un dossier de fin des travaux pour chacun des ouvrages, comportant notamment :

- Le  récapitulatif du déroulement des travaux ;

- Les schémas des ouvrages.

Chaque schéma de recollement sera remis en trois (3) exemplaires.

CHAPITRE  VI : CLAUSES TECHNIQUES

ARTICLE 27 : QUALITE DES MATERIAUX

Le présent devis descriptif technique a pour but de définir la consistance des travaux de construction deux (02) forages pastoraux à énergie solaire dans la Commune d’Arrondissement de Garoua 1er.

Il précise la qualité des matériaux et le mode d’exécution dans les règles de l’art conformément aux documents constitutifs du Marché.

a)- Description des prestations

Les principales prestations retenues pour cette réalisation sont les suivantes :

- Travaux préliminaires et Installation du chantier ;

- Travaux de foration ;

- Construction du forage ;

- Equipement et Développement ;

- Construction de la superstructure ;

- L’équipement d’exhaure ;

- Formation et labélisation.

Le forage comprend :

- Béton dosé à 350kg/m3 ; résistance à l’écrasement de 24 kg/cm3 ; ferraillage de Ø 8 avec des mailles de 150mm x 150 mm ;

- Une dalle en BA

- Anti bourbier de 1 m de largeur ;

- Canal de drainage des eaux en BA;

### b)- Travaux de forage

- Forage mixte ou au rotary à la boue en 9’’5/8 ; 12’’1/4 ;

- Colonne de captage de 110/125 mm crépines avec une hauteur entre 12 et 24 m ;

- Tubage provisoire en PVC Ø 178/195 ou en acier ;

L’ensemble des tuyaux du forage sera en PVC Ø 110/125 avec crépines de même diamètre.

c)- Documents de références

Dans le cadre de ce Marché, les soumissionnaires devront tenir compte de :

- textes législatifs et réglementaires (lois, ordonnances, décrets, arrêtés) ;

- documents techniques unifiés (cahiers des charges, cahier des clauses spéciales, règle de calcul) ;

- normes françaises homologuées par l’AFNOR ;

- règlements et normes de sécurité relatifs à la protection du public ;

- agréments, avis techniques et recommandations du CSTB applicables aux travaux relatifs au présent Appel d’Offres en vigueur à la date de signature du présent Marché.

NB : les documents sus indiqués ne sont pas joints matériellement aux documents d’Appel d’Offres. Ils ne seront pas joints au Marché et ne seront pas signés par les parties contractantes qui cependant reconnaissent en avoir parfaite connaissance.

L’adjudicataire exécutera les travaux sous le contrôle du Maître d'œuvre.

Il a l’obligation de tenir informé l’Ingénieur du Marché de l’avancement des travaux et de toute difficulté rencontrée dans l’exécution de ses missions.

Il tiendra par ailleurs un journal de chantier où seront consignées toutes les observations.

Dans ce journal il devra également répertorier tous les évènements pouvant influer sur le déroulement des travaux, tels ceux relatifs aux conditions climatiques.

Ce journal sera remis à l’Ingénieur du chantier à la réception provisoire des travaux.

Pour exercer le contrôle général des travaux, l’Ingénieur pourra effectuer des visites de chantier régulièrement et inopinément. Le présent devis descriptif a pour but de présenter les prescriptions techniques nécessaires à la meilleure mise en œuvre des travaux

Toute Entreprise Adjudicataire devra suivre ce devis descriptif dans le strict respect des règles de l’Art et des normes prescrites dans le DTU, la norme AFNOR…

ARTICLE 28 :   QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

Tous les matériaux employés et toutes les fournitures devront être de première qualité et mise en œuvre dans les règles de l’art, avec le plus grand soin.

Ils devront répondre aux spécifications générales et aux cahiers des prescriptions techniques générales éditées par le CSTB.

a)- Référence des produits manufacturés

L’Entrepreneur est tenu de fournir toutes justifications, factures et références des produits manufacturés qu’il emploiera.

b)- Fourniture équivalente

Dans le cas des matériaux cités en référence dans le devis descriptif, si l’emploi de matériaux ou fournitures équivalentes est autorisé, ceux-ci devront être de qualité au moins égale ou supérieure et toutes justifications pourront être demandées avant emploi à l’entrepreneur.

SABLE

Tous les sables fournis par l’Attributaire ou mis à sa disposition seront agrées par l’ingénieur  de suivi et de contrôle des travaux.

La granulométrie sera comprise entre 0.80 mm  et 2.5 mm pour les mortiers et chapes entre 0.16 mm et 5 mm pour les ouvrages en béton.

GRAVILLONS

Tous les gravillons fournis par l’Attributaire ou mis à sa disposition seront agréés par l’Ingénieur  de suivi et de contrôle des travaux.

Ces gravillons destinés à la confection des bétons seront des matériaux  homogènes naturels ou concassés. Les graviers doivent avoir été débarrassés de leurs pellicules par soufflage ou par lavage.

EAU DE GÂCHAGE

L’Attributaire doit se procurer à ses frais l’eau de gâchage pour la confection des bétons .Elle peut, en général, pourvoir de points d’eau à proximité des travaux ou des rivières, pourvu que sa qualité réponde aux conditions stipulées ci-dessous. A défaut, l’eau provient d’autres sources (forages, puits, etc.)

L’eau de gâchage doit être propre, non salée, pratiquement exempte de matières en suspension et de sels minéraux dissous, notamment de sulfates et de chlorures. L’emploi d’eau de marais ou de tourbière est interdit.

LIANTS

Les ciments utilisés pour les bétons et mortiers doivent satisfaire aux conditions générales imposées par la réglementation en vigueur. Ils sont de type, CPJ 35 et ne devront présenter aucune trace d’humidité. Le stockage sur le chantier sera à cet effet réalisé sur un plancher sec et ventilé.

ARMATURES

Les armatures pour le béton armé seront en acier doux et acier à haute adhérence conforme  aux prescriptions des règles BAEL 91. Elles doivent être parfaitement propre sans aucune trace de rouille, non adhérence de peinture ou graisse.

Elles seront façonnées et mises en  œuvre conformément au plan de ferraillage soumis par l’attributaire à l’approbation de Maître d’œuvre avant le début des travaux.

COFFRAGES

Les coffrages seront simples et robustes. Ils devront supporter sans déformation appréciable de poids et la poussée du béton, les effets de vibration et le poids des hommes employés lors de la mise en œuvre

L’étanchéité des coffrages sera suffisante pour que l’excès d’eau ne puisse entraîner le ciment.

c)- Exigences Techniques

L’entreprise est tenue de respecter les réglementations en vigueur vis à vis de la sécurité incendie, de l’isolation thermique, de l’isolation acoustique et de la ventilation, même si les dispositions ne sont pas prévue sur les plans et dans les pièces écrites.

Il est à noter que tous les travaux qu’il aura effectués ou à modifier suite aux modifications réglementaires seront à la charge de l’Entrepreneur.

d)- Sécurité incendie

Application des textes en vigueur relatifs à la protection des risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

e)- Moyens de secours

Des consignes seront affichées au chantier et indiqueront la conduite à tenir en cas d’incendie, d’éboulement, d’affaissement…

CHAPITRE VIII : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 29 :   INSTALLATION DE CHANTIER

Les travaux d’installation de chantier seront à la charge de l’entreprise bénéficiaire du marché. Ils comprendront :

- les modalités d’accès au site et des plates-formes des installations de chantier (implantation des bâtiments, etc.), les aires de stockage des matériaux et de stationnement des engins et véhicules y compris les revêtements indispensables et leur entretien.

- Un panneau d’indication et panneau d’annonce de chantier ;

- L’édification d’un local de magasin et bureau équipé d’une table et des chaises où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence.

- La fourniture de l’eau et le gardiennage ;

- Toutes autres dispositions pour le bon fonctionnement du chantier

- L’amenée et le repli de tout matériel nécessaire au chantier ;

- Le démontage et repliement des installations

- Leur déplacement éventuel ;

- La réalisation et l’entretien des aires d’installation et d’exécution du chantier ;

- La mise en place des moyens indispensables pour assurer la sécurité du personnel et des usagers, en particulier la signalisation de chantier,

- La remise en état des lieux après exécution des travaux

Le projet d’installation de chantier devra donner toutes les précisions sur les points suivants :

- En outre l’installation comprend la mobilisation effective du personnel d’encadrement notamment le conducteur des travaux et les chefs de chantiers.

- L’attributaire prévoira de mettre en place la signalisation temporaire indispensable au respect de la sécurité des usagers et du personnel de l’entreprise. La description de ces dispositifs fera partie du programme d’exécution à fournir par l’attributaire en début de chantier.

ARTICLE 30 :   TRAVAUX DE CHANTIER

Le forage sera implanté par l’Entreprise en présence de l’Ingénieur de contrôle ou son représentant. L’Entreprise utilisera tous les moyens techniques d’implantation pour une réussite à 100 %. La profondeur moyenne des ouvrages est de 60 mètres ; La profondeur minimale est de 45 mètres

30.1-Forages dans les formations sédimentaires et équipement

- Forage au rotary à la boue en 9’’5/8 ; 12 ’’ ¼ ou fonçage mixte rotary- marteau fond de trou  dans tous les cas la profondeur moyenne devra osciller entre 40 à 50 mètres.

- Colonne de captage de 110/125 mm crépinée au droit des niveaux les plus                     productifs sur une hauteur totale de 12 à 24 mètres

- Sabot de pied de 3 m à la base

- Massif de gravier jusqu’à 3 mètres au-dessus des crépines au moins

- Cimentation en tête sur 2 mètres au minimum

30.2- Foration dans les formations de socle et équipement

  - Foration des altérités au rotary en 9 ‘’5/8 jusqu’au socle

  - Pose tubage provisoire en PVC ou en acier 178/195 mm

  - Forage dans le socle au marteau fond de trou en diamètre 165 mm

  - Colonne de captage de 110/125 mm crépiné au droit des venues d’eau dans le socle sur une hauteur moyenne de 15 mètres

  - Sabot de pied de 1 mètre

Foration des altérités au Rotary en 9’’5/8 minimum jusqu’au toit du socle .Mise en place du tubage provisoire en PVC Φ178/195 ou en Acier. Poursuite de la foration dans le socle au Marteau Fond de Trou en Φ165 mm jusqu’ à une profondeur maximale de 100 mètres.

30.3 – Les superstructures et pompe

L’Entrepreneur aura à réaliser les superstructures suivantes :

- Des Margelles pour pompes à motricité humaine en béton armé (2m x 2m) surélevées de 45 cm au total et de 15 cm au- dessus de la dalle .Une dalle en béton armé de 3mx3m autour de la margelle surélevé au-dessus du sol et légèrement penchée pour la pompe VERGNET. Au cas où une autre pompe (INDIA MARK II, SWNPO, BRIAU) est installée, fabriquée la margelle correspondante au dit type de pompe tout en maintenant la dalle ferraillée de 3mx3m autour de la margelle

- Sur la dalle, réaliser les collecteurs de façon que l’écoulement des eaux vers le canal évacuateur ne souffre d’aucune contestation.

- Un canal de drainage des eaux en béton armé de 5m de long avec une ouverture de 15cm de largeur et une profondeur de 15 cm.

- Toutes les eaux de ruissellement seront drainées par un ensemble de canaux qui aboutiront dans un puits perdu réalisé à 10 mètres au moins du forage.

- Un anti-bourbier sur une largeur de 1 m sera réalisé à la périphérie de la dalle par la population. Le matériau constitutif de l’anti-bourbier sera en gravier ou enrochements.

- Tout le béton entrant dans la structure est dosé à 350 kg de ciment par m3 et doit avoir après 28 jours une résistance à l’écrasement de 24 kg/cm3. Le ferraillage se fera en fer Φ8 avec des mailles de 150 mmx150 mm.

- La population va réaliser la clôture tout autour du point d’eau.

- Porter éventuellement une plaque métallique indiquant le programme, l’année de réalisation  de réalisation de l’ouvrage.

- Pour les pompes INDIA MARK II, la fontaine et les tuyaux devront être en fer galvanisé, les tringles et le corps de pompe en acier ou en cuivre ou alors en fonte avec une chemise en feuille de cuivre ou d’acier

30.4- Observations :

- Le forage sera considéré comme productif (positif) si leur débit est supérieur à 0,7 m3/h et si l’eau  présente des caractéristiques physico-chimiques conformes aux normes.

- Le choix des méthodes et des matériels à mettre en œuvre restant au choix de l’Entreprise ; toutefois l’Ingénieur chargé du contrôle pourra émettre des réserves quand les méthodes et le matériel utilisés ne sont pas convaincants.

- La foration au Marteau Fond de trou dans le socle ne pourra pas s’effectuer sans la pose d’un tubage provisoire en PVC ou en Acier.

- La traversée de niveaux non consolidés du socle pourra nécessiter une injection de mousse ou l’emploi de boue ; les produits utilisés doivent être biodégradables de façon à ne pas colmater les venues d’eau.

- Prise d’échantillons :

Au cours de la foration, les cuttings seront prélevés tous les mètres. Les échantillons seront gardés au chantier dans des sacs en plastique numérotés, à la disposition du contrôleur qui décidera de leur conservation ou non.

- Equipement des forages :

- Les forages jugés productifs (débits supérieurs à 0,7 m3/h  et eau  présentant des caractéristiques physico-chimiques conformes aux normes en vigueur) par le contrôleur seront aussitôt équipés à la fin de la foration.

- Les forages seront équipés en PVC Φ110/125 mm rigides et propres aux forages avec des crépines de même diamètres, placées en zones de venues d’eau.

- Les crépines doivent avoir des fentes de 0,5 mm La longueur totale des crépines par forage sera de 15 mètres en moyenne.

- Le sabot de socle est de 5 mètres pour les forages situés en milieu sédimentaire ;

- Après la pose du tubage, mettre le massif filtrant en gravier roulé de diamètre 1/3 ou 2/4 mm Le massif filtrant débordera les crépines de 3 mètres ;

- Un bouchon d’argile de 1 m de hauteur surplombera le massif filtrant pour éviter la contamination des eaux du forage ;

- Au-dessus du joint d’argile, le forage sera comblé par du tout-venant généralement constitué des cuttings sortis du forage lors de la foration ;

- La cimentation de tête sera faite avec un mortier dosé à 350 kg de ciment par m3 de mortier ou de béton. La cimentation est faite entre les niveaux 0 et 2mètres.

- Le tubage dépassera de 0,50 mètre la surface du sol ;

- Il sera momentanément fermé par un bouchon métallique vissé

- Développement des forages

Le développement du forage se fera à l’air lift jusqu’à l’obtention de l’eau claire sans particules sableuses ou argileuses. La teneur en sable sera contrôlée par la méthode de la tache de sable dans un seau de 10 litres et dont le diamètre ne devra pas excéder 25 mm en fin de développement. La durée moyenne est de 4 heures en zone de socle et de 6 heures ou plus en zone sédimentaire. L’Ingénieur de contrôle veillera à la qualité de

L’eau. Le débit sera mesuré toutes les 15mn. Le niveau de l’eau sera mesuré juste avant et immédiatement à la fin du développement.

L’ouvrage ne pourra être réceptionné que si l’eau est bien claire.

- Essais de débits

- Les essais de débits seront effectués à l’aide d’une pompe immergée pouvant débiter  entre10 m3/h et 40m3/h à 80mètres de profondeur dans le forage.

- L’essai de pompage aura une durée de 8 heures à raison de 2 heures par pallier et à débits croissants et 2 heures pour la remontée.

- La remontée après pompage sera suivie jusqu’au recouvrement du niveau statique initial. Les mesures de profondeur du niveau d’eau seront effectuées à la sonde électrique ;

- toutes les mesures seront effectuées suivant les normes techniques agréées par l’Administration.

- Analyse de l’eau (éventuellement)

Avant l’équipement du forage, l’Entreprise effectuera sur le site des mesures suivantes : PH, Conductivité, Température.

- A la fin du développement, l’Entreprise procèdera à la désinfection du forage par injection d’Hypochlorite de calcium (ou équivalent).

- A la fin de l’essai de débit, l’Entrepreneur effectuera des prélèvements d’échantillons d’eau pour analyse physico-chimique qu’il fera analyser dans un laboratoire agréé par l’Administration.

- Dossier technique du point d’eau :

Avant toute réception du point d’eau un dossier technique complet comprenant  la coupe lithologique du forage, toutes les spécificités techniques du forage, le schéma d’installation de la pompe  ainsi que les résultats d’analyse des eaux.

ARTICLE 31-  CONTROLE DES TRAVAUX

31.1- Cahier de chantier :

L’Entrepreneur utilisera dans le chantier des fiches d’attachement sur lesquels seront notés tous les renseignements relatifs aux travaux. Les fiches seront tenues par l’Entrepreneur et porteront les informations suivantes :

    - La localisation ainsi que les coordonnées au GPS du point d’eau.

    - Date et heure d’arrivée et de départ de la sondeuse

    - Nature des terrains traversés

    - Profondeur du tubage provisoire

    - Durée du développement

Tous les détails doivent être notés à la fin ; les fiches seront signées par le Contrôleur et l’Entrepreneur.

31.2-  Contrôle et surveillance :

Le contrôle et la surveillance des travaux seront assurés par l’Ingénieur de contrôle et concerneront les points suivants :

- Indications sur la géologie et sur la profondeur à atteindre pour le forage ;

- Décisions sur la poursuite ou l’arrêt du forage, son équipement

- Plan d’équipement du forage à définir avec le foreur en fonction du débit

- Surveillance et interprétation du développement et des essais de pompage

- Etablissement de la profondeur d’installation de la pompe

- Surveillance de la pose de la pompe, et la constitution des comités de gestion du point d’eau, la formation de ses membres et le suivi de son fonctionnement.

- L’implantation, l’équipement (tubage, mesure de profondeur), le développement, l’essai de pompage, le traitement de l’eau la réception et l’installation de la pompe devront se faire après avis de l’Ingénieur de contrôle :

L’implantation du forage sera faite par l’Entrepreneur en lieux et places indiqués par l’Ingénieur de l’Administration.

La pompe devra être au préalable réceptionnée par l’ingénieur et la profondeur d’installation approuvée par ce dernier.

Les membres du Comité de Gestion constitué, devront bénéficier d’une formation sur leurs  attributions. Ce Comité devra être suivi par le prestataire jusqu’à la réception définitive. Ce dernier devra s’assurer de la collecte des cotisations par les membres du comité de gestion du point d’eau pendant la période de garantie.

ARTICLE 32 - PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX :

32.1. Dispositions générales

L’Entreprise soumettra à l’approbation du contrôleur tout le matériel dont il compte utiliser avec indication de leur nature et de leur provenance. Tous les matériaux reconnus défectueux devront être évacués par l’Entrepreneur et à ses frais.

32.2. Caractéristiques des tubages

Les tubages seront en PVC rigide (qualité forage), les diamètres seront de 110/125 mm Le filetage doit être robuste, rond ou carré et n’aura pas d’excentricité de façon à ce que la manutention des tubages puisse se faire sans problème jusqu’à des profondeurs de 100 mètres.

Les tubages devront présenter toutes les garanties de résistance aux efforts de cisaillement, d’écrasement ou de torsion au cours de leur mise en place et durant l’utilisation des ouvrages.

Le crépi nage sera fait mécaniquement à l’usine. Les fentes auront une ouverture de 0,5 mm Le pourcentage d’ouverture ne sera pas inférieur à 2% de la surface totale du PVC.

32.3. Ciment :

Le ciment à utiliser sera de marque Portland CPA 325 de CIMENCAM.

32.4. Gravier :

Le gravier introduit dans l’espace annulaire des forages sera du gravier quartzeux propre et calibré 2/4 ou 1/3.

# PIECE N° 6 : 
CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

CHAPITRE  I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : GENERALITES

L’Attributaire est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les sujétions pour l’exécution des travaux ainsi que  de toutes les conditions locales qui prévalent et susceptibles d’influer sur cette exécution et sur son coût.

Il ne pourra donc présenter de réclamation, hormis dans les conditions prévues par le présent contrat.

Les prestations effectuées par l’attributaire lui seront rémunérées par application des prix du bordereau des prix aux quantités réellement exécutées et évaluées selon les clauses du marché.

Les frais et coûts divers, qui ne donnent droit à aucun paiement, sont réputés être inclus dans les coûts d’exécution de travaux quantifiables et sont inclus dans les divers prix du Bordereau des prix.

Il s’agit des frais et coût suivants :

- Frais de main d’œuvre (salaires, frais de déplacement, de transport les droits à congés, les frais de logement au chantier, les indemnités diverses, primes, assurances, frais médicaux etc.   )

- Les frais d’acheminement des personnels, du matériel et des matériaux, les frais généraux, les impôts taxes et frais d’enregistrement et de patente, ainsi que toutes les autres sujétions liées à l’exécution des travaux (et notamment les frais de réception des travaux sur le terrain) et au fonctionnement de l’entreprise.

De même tous les frais de fonctionnement, d’amortissement et d’entretien du matériel de chantier et du matériel roulant, des véhicules de toutes catégories, sont eux aussi réputés être inclus dans les coûts d’exécution de travaux quantifiables.

Les prix sont donnés en toutes lettres et en chiffres. L’attributaire s’attachera à bien vérifier la correspondance des prix unitaires en lettres et en chiffres.

L’Attributaire ne pourra opposer sa bonne foi pour se souscrire à son engagement si les montants globaux de son offre venaient à être modifiés après vérification de la conformité des prix unitaires en chiffres ou du calcul du détail estimatif.

L’Attributaire établira un Bordereau des prix suivant le tableau ci-dessous :

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DU LOT 1

LOT1 : BORDERAU DES PRIX  UNITAIRES POUR  LA REALISATION D’UN (01) FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A OBOUL 1, BAGBEZE 1 (Ndend me KAFAND), BEUL, DJENDE1 (carrefour), KAK2, ADINKOL CHEFFERIE dont le Cout prévisionnel  par forage est de : 8 000 000 FCFA.

| N° |  | DESIGNATION DE LA NATURE DES OUVRAGES ET PRIX UNITAIRES HT EN TOUTE LETTRE | UNITE | PRIX UNITAIRES EN FCFA HT EN CHIFFRE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 |  | ETUDES GEOPHYSIQUES ET IMPLANTATION |  |  |
|  |  | prospection hydrologique y compris implantation des ouvrages et toutes sujétions il comprend : - la mise à la disposition des matériels et outils appropriés - les études de terrain (hydrographie, point d'eau existants, caractéristiques morpho-structurales, etc… - les recherches documentaires - les photo-interprétations - les sondages électriques le cas échéant - le rapport graphique des résultats - l’implantation de l’ouvrage - le rapportage des prospections - et toutes sujétions Forfait : ……………………F CFA | FF |  |
| 200 |  | MOBILISATION ET INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |
| 201 |  | Amené et repli du matériels et du personnel Ce prix rémunère l’amené et le repli de la totalité des installations de chantier et du personnel pour l’exécution du forage et comprend : - Amené et repli du matériels et engins nécessaires à l’exécutions des travaux - Amené et repli du personnel nécessaires à l’exécutions des travaux - et toutes sujétions CE PRIX FORFAIT sera réglé à raison de 50 pour cent dès constat par le maitre d’œuvre de l’amenée et de la conformité de l’ensemble du matériel et du personnel permettant la réalisation complète du marché, et 50 pour cent dès constat par le maître d’œuvre du repli du chantier, après réception provisoire des travaux, et la remise en état des lieux Forfait : …………………………F CFA | FF |  |
| 202 |  | Installation de chantier Ce prix comprend : - le nettoyage complet de l’aire d’implantation (abattage d’arbres le cas échéant, désherbage, nivellement, etc…) - le baraquement de chantier - la fourniture et la pose d’un panneau d’information de chantier à l’entrée de chaque site - la fourniture d’une caisse de pharmacie équipée de produits de premiers soins - l’enlèvement en fin de chantier les matériels, matériaux en excédent et la remise en état des lieux qui ont été occupé par les conducteurs - le démontage et l’enlèvement ou la suppression de toutes les installations fixes appartenant au conducteur - le rapportage final des travaux de forage - etc… CE PRIX FORFAITAIRE sera réglé à raison de 50 pour cent dès constat par le maitre d’œuvre de l’amenée et de la conformité de l’ensemble du matériel et du personnel permettant la réalisation complète du marché, et 50 pour cent dès constat par le maître d’œuvre du repli du chantier, après réception provisoire des travaux, et la remise en état des lieux Forfait : …………………….F CFA | FF |  |
| 300 |  | FORATION |  |  |
| 301 |  | Foration en terrain sédimentaire Ce prix rémunère la foration en terrain sédimentaire au moyen de matériels outils appropriés mis à disposition, y compris les reconnaissances, fluides de circulation, le carottage et toutes sujétions, pour des diamètres Ø 9"7/8 à 12'1/4" jusqu'à 35 mètres Le mètre linéaire:………………………FCFA | ML |  |
| 302 | Foration dans les zones de socle Ce prix rémunère la foration dans les terrains constitués de socle au marteau fond de trou Ø6"1/2 de 35m à 60 y compris toutes sujétions, Le mètre linéaire :……………………………F CFA |  | ML |  |
| 303 | Pose et arrachage d’un tubage provisoire Ce prix rémunère la pose et arrachage d'un tubage provisoire en PVC pleinØ175-195mm L'unité…………F CFA |  | ML |  |
| 400 | EQUIPEMENT-DEVELOPPEMENT-POMPAGE |  |  |  |
| 401 | Fourniture et pose de tubes PVC pleins 112-125 mm et de 10 bars de pression minimum Le mètre linéaire ……………….F CFA |  | ML |  |
| 402 | Fourniture et mise en place d'un massif filtrant de gravier calibré 1-3 mm Le mètre linéaire …………….F CFA |  | ML |  |
| 403 | Fourniture et mise en place d'un bouchon d'argile L'unité…………F CFA |  | U |  |
| 404 | Remblayage avec tout venant L'unité…………F CFA |  | U |  |
| 405 | Cimentation en tête de forage L'unité…………F CFA |  | U |  |
| 406 | Nettoyage et développement à l'air-lift L’unité……………F CFA |  | U |  |
| 407 | Analyses physico-chimique et bactériologique de l'eau L'unité…………F CFA |  | U |  |
| 408 | Essai de pompage type CIEH L'unité…………F CFA |  | U |  |
| 409 | Essai de pompage type longue durée L'unité………….F CFA |  | U |  |
| 500 | SUPERSTRUCTURES |  |  |  |
| 501 | Réalisation d'un socle pour la pose des pompes L'unité…………………F CFA |  | U |  |
| 502 | Construction de la dalle de propreté et anti-bourbier L'unité……………………F CFA |  | U |  |
| 503 | Construction du chenal d'évacuation des eaux usées L'unité……………………F CFA |  | U |  |
| 600 | FOURNITURE ET INSTALLATION DE POMPES A MOTRICITÉ HUMAINE |  |  |  |
| 601 | Fourniture et pose de pompe à motricité humaine type INDIA ou Vergnet y compris : - La fourniture sur le site des tubes d’exhaure - La réception technique de conformité de la pompe et des accessoires - La pose des pompes et des tubes d’exhaure - Et toutes sujétions |  | U |  |
| 602 | Fourniture d’une caisse à outils au comité de gestion du point d’eau comprenant : - Deux clés à crémaillère grand modèle - Une clé plate 17 - Une clé plate 18 - Une clé plate 19 - Une clé polygonale18 - Une clé polygonale17 L’unité…………………….F CFA |  | U |  |
| 700 | CLÔTURE |  |  |  |
| 701 | Construction muret de protection 3,5 m x 3,5 m x 1,00 m avec portillon à clés |  | U |  |
| 800 | FORMATION |  |  |  |
| 801 | Formation d'artisan réparateur et des responsables des comités de gestion des points d'eau, y compris toutes sujétions. L’unité……………….F CFA |  | U |  |

Fait à…………………, le _______________

LOT1 : BORDERAU DES PRIX  UNITAIRES POUR  LA REALISATION D’UN (01) FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A ABATOIR D’ABONG-MBANG, AU CSI DE DIMPAM AU CES DIMPAM, AU CSI DE WOUTHABA, dont le Cout prévisionnel  par forage est de : 8 500 000 FCFA.

| LOT | DESIGNATIONS | U | QTE | P.U | P.T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100- ETUDE HYDROGEOLOGIQUES D’IMPLANTATION DES OUVRAGES |  |  |  |  |  |
| 101 | Etude géophysique et implantation | FF | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL 100 |  |  |  |  |  |
| 200 Installation du chantier |  |  |  |  |  |
| 201 | Préparation, amenée et replis de l’atelier de forage | FF | 1 |  |  |
| Sous total 200 |  |  |  |  |  |
| 300 – CONSTRUCTION DU FORAGE |  |  |  |  |  |
| 301 | Foration au rotary de 250/165 mm diam.9’’7/8 ou 12’’/1/4 | ML | 15 |  |  |
| 302 | Tubage provisoire en PVC 175/195 MM | ML | 15 |  |  |
| 303 | Foration au marteau fond-de-trou en 6’’1/2 | ML | 45 |  |  |
| 304 | Equipement forage en PVC crépine de 125/112 mm | ML | 25 |  |  |
| 305 | Fourniture et équipement forage en PVC plein diam. 125/112 mm | ML | 35 |  |  |
| 306 | Fourniture et pose du massif filtrant de gravier calibré 2/4 | ML | 25 |  |  |
| 307 | Mise en place d’un bouchon d’argile | ML | 2 |  |  |
| 308 | Remblage en tout venant (33) | ML | 33 |  |  |
| 309 | Cimentation de tête de forage | U | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL 300 |  |  |  |  |  |
| 400 –DEVELOPPEMENT ET ESSAI DE POMPAGE |  |  |  |  |  |
| 401 | Nettoyage et développement du forage à l’air lift | H | 10 |  |  |
| 402 | Essai de pompage longue durée et par pallier | FF | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL 400 |  |  |  |  |  |
| 500- AMENAGEMENT DE SURFACE |  |  |  |  |  |
| 501 | Réalisation de margelle anti bourbier et aire de puisage | U | 1 |  |  |
| 502 | Réalisation d’un puit perdu pour évacuation des eaux | U | 1 |  |  |
| 503 | Réalisation d’un canal d’évacuation des eaux usées | U | 1 |  |  |
| 504 | Construction d’une clôture de dimension L=3,5m ; l=3,5m ; h=1,2m y compris peinture et pose d’un portillon métallique | FF | 1 |  |  |
| SOUS – TOTAL 500 |  |  |  |  |  |
| 600 – FOURNITURE ET POSE DES POMPES |  |  |  |  |  |
| 601 | Fourniture et pose de la pompe à motricité humaine INDIA II | U | 1 |  |  |
| 602 | Caisse à outils compartimenté | U | 1 |  |  |
| SOUS – TOTALE 600 |  |  |  |  |  |
| 700 - MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  |  |  |  |  |
| 701 | Désinfection et analyses physico chimique et bactériologique de l’eau | U | 1 |  |  |
| 702 | Formation du CGPE (comité de Gestion du Point d’Eau | J | 2 |  |  |
| SOUS – TOTALE 700 |  |  |  |  |  |
| TOTAL HT |  |  |  |  |  |
| TVA (19.25%) |  |  |  |  |  |
| IR 1,1 % ou 5,5 % |  |  |  |  |  |
| NET A MANDATER |  |  |  |  |  |

Fait à…………………, le _______________

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DU LOT 2

LOT 2 : BORDERAU DES PRIX  UNITAIRES POUR  LA REALISATION D’UN (01) FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A MOGNOGO, NGOPIA, PARNY, NGOLLA 35, TONKLA, GOTTO CHEFFERIE, dont le Cout prévisionnel  par forage est de : 8 000 000 FCFA.

| N° |  | DESIGNATION DE LA NATURE DES OUVRAGES ET PRIX UNITAIRES HT EN TOUTE LETTRE | UNITE | PRIX UNITAIRES EN FCFA HT EN CHIFFRE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 |  | ETUDES GEOPHYSIQUES ET IMPLANTATION |  |  |
|  |  | prospection hydrologique y compris implantation des ouvrages et toutes sujétions il comprend : - la mise à la disposition des matériels et outils appropriés - les études de terrain (hydrographie, point d'eau existants, caractéristiques morpho-structurales, etc… - les recherches documentaires - les photo-interprétations - les sondages électriques le cas échéant - le rapport graphique des résultats - l’implantation de l’ouvrage - le rapportage des prospections - et toutes sujétions Forfait : ……………………F CFA | FF |  |
| 200 |  | MOBILISATION ET INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |
| 201 |  | Amené et repli du matériels et du personnel Ce prix rémunère l’amené et le repli de la totalité des installations de chantier et du personnel pour l’exécution du forage et comprend : - Amené et repli du matériels et engins nécessaires à l’exécutions des travaux - Amené et repli du personnel nécessaires à l’exécutions des travaux - et toutes sujétions CE PRIX FORFAIT sera réglé à raison de 50 pour cent dès constat par le maitre d’œuvre de l’amenée et de la conformité de l’ensemble du matériel et du personnel permettant la réalisation complète du marché, et 50 pour cent dès constat par le maître d’œuvre du repli du chantier, après réception provisoire des travaux, et la remise en état des lieux Forfait : …………………………F CFA | FF |  |
| 202 |  | Installation de chantier Ce prix comprend : - le nettoyage complet de l’aire d’implantation (abattage d’arbres le cas échéant, désherbage, nivellement, etc…) - le baraquement de chantier - la fourniture et la pose d’un panneau d’information de chantier à l’entrée de chaque site - la fourniture d’une caisse de pharmacie équipée de produits de premiers soins - l’enlèvement en fin de chantier les matériels, matériaux en excédent et la remise en état des lieux qui ont été occupé par les conducteurs - le démontage et l’enlèvement ou la suppression de toutes les installations fixes appartenant au conducteur - le rapportage final des travaux de forage - etc… CE PRIX FORFAITAIRE sera réglé à raison de 50 pour cent dès constat par le maitre d’œuvre de l’amenée et de la conformité de l’ensemble du matériel et du personnel permettant la réalisation complète du marché, et 50 pour cent dès constat par le maître d’œuvre du repli du chantier, après réception provisoire des travaux, et la remise en état des lieux Forfait : …………………….F CFA | FF |  |
| 300 |  | FORATION |  |  |
| 301 |  | Foration en terrain sédimentaire Ce prix rémunère la foration en terrain sédimentaire au moyen de matériels outils appropriés mis à disposition, y compris les reconnaissances, fluides de circulation, le carottage et toutes sujétions, pour des diamètres Ø 9"7/8 à 12'1/4" jusqu'à 35 mètres Le mètre linéaire:………………………FCFA | ML |  |
| 302 | Foration dans les zones de socle Ce prix rémunère la foration dans les terrains constitués de socle au marteau fond de trou Ø6"1/2 de 35m à 60 y compris toutes sujétions, Le mètre linéaire :……………………………F CFA |  | ML |  |
| 303 | Pose et arrachage d’un tubage provisoire Ce prix rémunère la pose et arrachage d'un tubage provisoire en PVC pleinØ175-195mm L'unité…………F CFA |  | ML |  |
| 400 | EQUIPEMENT-DEVELOPPEMENT-POMPAGE |  |  |  |
| 401 | Fourniture et pose de tubes PVC pleins 112-125 mm et de 10 bars de pression minimum Le mètre linéaire ……………….F CFA |  | ML |  |
| 402 | Fourniture et mise en place d'un massif filtrant de gravier calibré 1-3 mm Le mètre linéaire …………….F CFA |  | ML |  |
| 403 | Fourniture et mise en place d'un bouchon d'argile L'unité…………F CFA |  | U |  |
| 404 | Remblayage avec tout venant L'unité…………F CFA |  | U |  |
| 405 | Cimentation en tête de forage L'unité…………F CFA |  | U |  |
| 406 | Nettoyage et développement à l'air-lift L’unité……………F CFA |  | U |  |
| 407 | Analyses physico-chimique et bactériologique de l'eau L'unité…………F CFA |  | U |  |
| 408 | Essai de pompage type CIEH L'unité…………F CFA |  | U |  |
| 409 | Essai de pompage type longue durée L'unité………….F CFA |  | U |  |
| 500 | SUPERSTRUCTURES |  |  |  |
| 501 | Réalisation d'un socle pour la pose des pompes L'unité…………………F CFA |  | U |  |
| 502 | Construction de la dalle de propreté et anti-bourbier L'unité……………………F CFA |  | U |  |
| 503 | Construction du chenal d'évacuation des eaux usées L'unité……………………F CFA |  | U |  |
| 600 | FOURNITURE ET INSTALLATION DE POMPES A MOTRICITÉ HUMAINE |  |  |  |
| 601 | Fourniture et pose de pompe à motricité humaine type INDIA ou Vergnet y compris : - La fourniture sur le site des tubes d’exhaure - La réception technique de conformité de la pompe et des accessoires - La pose des pompes et des tubes d’exhaure - Et toutes sujétions |  | U |  |
| 602 | Fourniture d’une caisse à outils au comité de gestion du point d’eau comprenant : - Deux clés à crémaillère grand modèle - Une clé plate 17 - Une clé plate 18 - Une clé plate 19 - Une clé polygonale18 - Une clé polygonale17 L’unité…………………….F CFA |  | U |  |
| 700 | CLÔTURE |  |  |  |
| 701 | Construction muret de protection 3,5 m x 3,5 m x 1,00 m avec portillon à clés |  | U |  |
| 800 | FORMATION |  |  |  |
| 801 | Formation d'artisan réparateur et des responsables des comités de gestion des points d'eau, y compris toutes sujétions. L’unité……………….F CFA |  | U |  |

Fait à…………………, le _______________

LOT 2 : BORDERAU DES PRIX  UNITAIRES POUR  LA REALISATION D’UN (01) FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A NYABI, KETTE, BOUBARA,  AU CSI DE KAGNOL1, BELITAII, AU CSI DE MBONDOUA, dont le Cout prévisionnel  par forage est de : 8 500 000 FCFA

| LOT | DESIGNATIONS | U | QTE | P.U | P.T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100- ETUDE HYDROGEOLOGIQUES D’IMPLANTATION DES OUVRAGES |  |  |  |  |  |
| 101 | Etude géophysique et implantation | FF | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL 100 |  |  |  |  |  |
| 200 Installation du chantier |  |  |  |  |  |
| 201 | Préparation, amenée et replis de l’atelier de forage | FF | 1 |  |  |
| Sous total 200 |  |  |  |  |  |
| 300 – CONSTRUCTION DU FORAGE |  |  |  |  |  |
| 301 | Foration au rotary de 250/165 mm diam.9’’7/8 ou 12’’/1/4 | ML | 15 |  |  |
| 302 | Tubage provisoire en PVC 175/195 MM | ML | 15 |  |  |
| 303 | Foration au marteau fond-de-trou en 6’’1/2 | ML | 45 |  |  |
| 304 | Equipement forage en PVC crépine de 125/112 mm | ML | 25 |  |  |
| 305 | Fourniture et équipement forage en PVC plein diam. 125/112 mm | ML | 35 |  |  |
| 306 | Fourniture et pose du massif filtrant de gravier calibré 2/4 | ML | 25 |  |  |
| 307 | Mise en place d’un bouchon d’argile | ML | 2 |  |  |
| 308 | Remblage en tout venant (33) | ML | 33 |  |  |
| 309 | Cimentation de tête de forage | U | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL 300 |  |  |  |  |  |
| 400 –DEVELOPPEMENT ET ESSAI DE POMPAGE |  |  |  |  |  |
| 401 | Nettoyage et développement du forage à l’air lift | H | 10 |  |  |
| 402 | Essai de pompage longue durée et par pallier | FF | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL 400 |  |  |  |  |  |
| 500- AMENAGEMENT DE SURFACE |  |  |  |  |  |
| 501 | Réalisation de margelle anti bourbier et aire de puisage | U | 1 |  |  |
| 502 | Réalisation d’un puit perdu pour évacuation des eaux | U | 1 |  |  |
| 503 | Réalisation d’un canal d’évacuation des eaux usées | U | 1 |  |  |
| 504 | Construction d’une clôture de dimension L=3,5m ; l=3,5m ; h=1,2m y compris peinture et pose d’un portillon métallique | FF | 1 |  |  |
| SOUS – TOTAL 500 |  |  |  |  |  |
| 600 – FOURNITURE ET POSE DES POMPES |  |  |  |  |  |
| 601 | Fourniture et pose de la pompe à motricité humaine INDIA II | U | 1 |  |  |
| 602 | Caisse à outils compartimenté | U | 1 |  |  |
| SOUS – TOTALE 600 |  |  |  |  |  |
| 700 - MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  |  |  |  |  |
| 701 | Désinfection et analyses physico chimique et bactériologique de l’eau | U | 1 |  |  |
| 702 | Formation du CGPE (comité de Gestion du Point d’Eau | J | 2 |  |  |
| SOUS – TOTALE 700 |  |  |  |  |  |
| TOTAL HT |  |  |  |  |  |
| TVA (19.25%) |  |  |  |  |  |
| IR 1,1 % ou 5,5 % |  |  |  |  |  |
| NET A MANDATER |  |  |  |  |  |

Fait à…………………, le _______________

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DU LOT 3

LOT 3 : BORDERAU DES PRIX  UNITAIRES POUR  LA REALISATION D’UN (01) FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A MVANDA, ET DIANG QUARTIER BIVELKA, dont le Cout prévisionnel  par forage est de : 8 000 000 FCFA.

| N° |  | DESIGNATION DE LA NATURE DES OUVRAGES ET PRIX UNITAIRES HT EN TOUTE LETTRE | UNITE | PRIX UNITAIRES EN FCFA HT EN CHIFFRE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 |  | ETUDES GEOPHYSIQUES ET IMPLANTATION |  |  |
|  |  | prospection hydrologique y compris implantation des ouvrages et toutes sujétions il comprend : - la mise à la disposition des matériels et outils appropriés - les études de terrain (hydrographie, point d'eau existants, caractéristiques morpho-structurales, etc… - les recherches documentaires - les photo-interprétations - les sondages électriques le cas échéant - le rapport graphique des résultats - l’implantation de l’ouvrage - le rapportage des prospections - et toutes sujétions Forfait : ……………………F CFA | FF |  |
| 200 |  | MOBILISATION ET INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |
| 201 |  | Amené et repli du matériels et du personnel Ce prix rémunère l’amené et le repli de la totalité des installations de chantier et du personnel pour l’exécution du forage et comprend : - Amené et repli du matériels et engins nécessaires à l’exécutions des travaux - Amené et repli du personnel nécessaires à l’exécutions des travaux - et toutes sujétions CE PRIX FORFAIT sera réglé à raison de 50 pour cent dès constat par le maitre d’œuvre de l’amenée et de la conformité de l’ensemble du matériel et du personnel permettant la réalisation complète du marché, et 50 pour cent dès constat par le maître d’œuvre du repli du chantier, après réception provisoire des travaux, et la remise en état des lieux Forfait : …………………………F CFA | FF |  |
| 202 |  | Installation de chantier Ce prix comprend : - le nettoyage complet de l’aire d’implantation (abattage d’arbres le cas échéant, désherbage, nivellement, etc…) - le baraquement de chantier - la fourniture et la pose d’un panneau d’information de chantier à l’entrée de chaque site - la fourniture d’une caisse de pharmacie équipée de produits de premiers soins - l’enlèvement en fin de chantier les matériels, matériaux en excédent et la remise en état des lieux qui ont été occupé par les conducteurs - le démontage et l’enlèvement ou la suppression de toutes les installations fixes appartenant au conducteur - le rapportage final des travaux de forage - etc… CE PRIX FORFAITAIRE sera réglé à raison de 50 pour cent dès constat par le maitre d’œuvre de l’amenée et de la conformité de l’ensemble du matériel et du personnel permettant la réalisation complète du marché, et 50 pour cent dès constat par le maître d’œuvre du repli du chantier, après réception provisoire des travaux, et la remise en état des lieux Forfait : …………………….F CFA | FF |  |
| 300 |  | FORATION |  |  |
| 301 |  | Foration en terrain sédimentaire Ce prix rémunère la foration en terrain sédimentaire au moyen de matériels outils appropriés mis à disposition, y compris les reconnaissances, fluides de circulation, le carottage et toutes sujétions, pour des diamètres Ø 9"7/8 à 12'1/4" jusqu'à 35 mètres Le mètre linéaire:………………………FCFA | ML |  |
| 302 | Foration dans les zones de socle Ce prix rémunère la foration dans les terrains constitués de socle au marteau fond de trou Ø6"1/2 de 35m à 60 y compris toutes sujétions, Le mètre linéaire :……………………………F CFA |  | ML |  |
| 303 | Pose et arrachage d’un tubage provisoire Ce prix rémunère la pose et arrachage d'un tubage provisoire en PVC pleinØ175-195mm L'unité…………F CFA |  | ML |  |
| 400 | EQUIPEMENT-DEVELOPPEMENT-POMPAGE |  |  |  |
| 401 | Fourniture et pose de tubes PVC pleins 112-125 mm et de 10 bars de pression minimum Le mètre linéaire ……………….F CFA |  | ML |  |
| 402 | Fourniture et mise en place d'un massif filtrant de gravier calibré 1-3 mm Le mètre linéaire …………….F CFA |  | ML |  |
| 403 | Fourniture et mise en place d'un bouchon d'argile L'unité…………F CFA |  | U |  |
| 404 | Remblayage avec tout venant L'unité…………F CFA |  | U |  |
| 405 | Cimentation en tête de forage L'unité…………F CFA |  | U |  |
| 406 | Nettoyage et développement à l'air-lift L’unité……………F CFA |  | U |  |
| 407 | Analyses physico-chimique et bactériologique de l'eau L'unité…………F CFA |  | U |  |
| 408 | Essai de pompage type CIEH L'unité…………F CFA |  | U |  |
| 409 | Essai de pompage type longue durée L'unité………….F CFA |  | U |  |
| 500 | SUPERSTRUCTURES |  |  |  |
| 501 | Réalisation d'un socle pour la pose des pompes L'unité…………………F CFA |  | U |  |
| 502 | Construction de la dalle de propreté et anti-bourbier L'unité……………………F CFA |  | U |  |
| 503 | Construction du chenal d'évacuation des eaux usées L'unité……………………F CFA |  | U |  |
| 600 | FOURNITURE ET INSTALLATION DE POMPES A MOTRICITÉ HUMAINE |  |  |  |
| 601 | Fourniture et pose de pompe à motricité humaine type INDIA ou Vergnet y compris : - La fourniture sur le site des tubes d’exhaure - La réception technique de conformité de la pompe et des accessoires - La pose des pompes et des tubes d’exhaure - Et toutes sujétions |  | U |  |
| 602 | Fourniture d’une caisse à outils au comité de gestion du point d’eau comprenant : - Deux clés à crémaillère grand modèle - Une clé plate 17 - Une clé plate 18 - Une clé plate 19 - Une clé polygonale18 - Une clé polygonale17 L’unité…………………….F CFA |  | U |  |
| 700 | CLÔTURE |  |  |  |
| 701 | Construction muret de protection 3,5 m x 3,5 m x 1,00 m avec portillon à clés |  | U |  |
| 800 | FORMATION |  |  |  |
| 801 | Formation d'artisan réparateur et des responsables des comités de gestion des points d'eau, y compris toutes sujétions. L’unité……………….F CFA |  | U |  |

Fait à…………………, le _______________

LOT 3 : BORDERAU DES PRIX  UNITAIRES POUR  LA REALISATION D’UN (01) FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A AMINEMEKOUND, EKPWASSONG (ABONG YEMKAK), EP ZEMBE, CHEFFERIE SUPERIEUR DE EBA, CARREFOUR MESSAGUE, BIDJIGUE1(BADE), BIDJIGUE1 (LOUMA),  OULI, TOKTOYO, dont le Cout prévisionnel  par forage est de : 8 500 000 FCFA.

| LOT | DESIGNATIONS | U | QTE | P.U | P.T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100- ETUDE HYDROGEOLOGIQUES D’IMPLANTATION DES OUVRAGES |  |  |  |  |  |
| 101 | Etude géophysique et implantation | FF | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL 100 |  |  |  |  |  |
| 200 Installation du chantier |  |  |  |  |  |
| 201 | Préparation, amenée et replis de l’atelier de forage | FF | 1 |  |  |
| Sous total 200 |  |  |  |  |  |
| 300 – CONSTRUCTION DU FORAGE |  |  |  |  |  |
| 301 | Foration au rotary de 250/165 mm diam.9’’7/8 ou 12’’/1/4 | ML | 15 |  |  |
| 302 | Tubage provisoire en PVC 175/195 MM | ML | 15 |  |  |
| 303 | Foration au marteau fond-de-trou en 6’’1/2 | ML | 45 |  |  |
| 304 | Equipement forage en PVC crépine de 125/112 mm | ML | 25 |  |  |
| 305 | Fourniture et équipement forage en PVC plein diam. 125/112 mm | ML | 35 |  |  |
| 306 | Fourniture et pose du massif filtrant de gravier calibré 2/4 | ML | 25 |  |  |
| 307 | Mise en place d’un bouchon d’argile | ML | 2 |  |  |
| 308 | Remblage en tout venant (33) | ML | 33 |  |  |
| 309 | Cimentation de tête de forage | U | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL 300 |  |  |  |  |  |
| 400 –DEVELOPPEMENT ET ESSAI DE POMPAGE |  |  |  |  |  |
| 401 | Nettoyage et développement du forage à l’air lift | H | 10 |  |  |
| 402 | Essai de pompage longue durée et par pallier | FF | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL 400 |  |  |  |  |  |
| 500- AMENAGEMENT DE SURFACE |  |  |  |  |  |
| 501 | Réalisation de margelle anti bourbier et aire de puisage | U | 1 |  |  |
| 502 | Réalisation d’un puit perdu pour évacuation des eaux | U | 1 |  |  |
| 503 | Réalisation d’un canal d’évacuation des eaux usées | U | 1 |  |  |
| 504 | Construction d’une clôture de dimension L=3,5m ; l=3,5m ; h=1,2m y compris peinture et pose d’un portillon métallique | FF | 1 |  |  |
| SOUS – TOTAL 500 |  |  |  |  |  |
| 600 – FOURNITURE ET POSE DES POMPES |  |  |  |  |  |
| 601 | Fourniture et pose de la pompe à motricité humaine INDIA II | U | 1 |  |  |
| 602 | Caisse à outils compartimenté | U | 1 |  |  |
| SOUS – TOTALE 600 |  |  |  |  |  |
| 700 - MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  |  |  |  |  |
| 701 | Désinfection et analyses physico chimique et bactériologique de l’eau | U | 1 |  |  |
| 702 | Formation du CGPE (comité de Gestion du Point d’Eau | J | 2 |  |  |
| SOUS – TOTALE 700 |  |  |  |  |  |
| TOTAL HT |  |  |  |  |  |
| TVA (19.25%) |  |  |  |  |  |
| IR 1,1 % ou 5,5 % |  |  |  |  |  |
| NET A MANDATER |  |  |  |  |  |

Fait à…………………, le _______________

PIECE N°7

CADRE DE DETAIL ESTIMATIF ET QUANTITATIF (DEQ)

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LA REALISATION D’UN(01) FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE dont le montant prévisionnel  par forage est de : 8 000 000 FCFA.

| N° | DESIGNATION | UNITE | QTE | P. Unitaire (H.T) | P. Total (HT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | ETUDES GEOPHYSIQUES ET IMPLANTATION | FFT | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL 100 |  |  |  |  |  |
| 200 | MOBILISATION ET INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  |
| 201 | Amené et repli du matériels et du personnel | FFT | 1 |  |  |
| 202 | Installation de chantier | FFT | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL 200 |  |  |  |  |  |
| 300 | FORATION |  |  |  |  |
| 301 | Foration en terrain sédimentaire au rotary Ø 9"7/8 à 12'’1/4 | ML | 35 |  |  |
| 302 | Foration dans les zones de socle au marteau fond de trou Ø6"1/2 | ML | 25 |  |  |
| 303 | Pose et arrachage d’un tubage provisoire en PVC plein Ø175-195mm | ML | 35 |  |  |
| SOUS-TOTAL 300 |  |  |  |  |  |
| 400 | EQUIPEMENT – DEVELOPPEMENT-POMPAGE |  |  |  |  |
| 401 | Fourniture et pose de tubes PVC pleins 112-125 mm et de 10 bars de pression minimum | ML | 40 |  |  |
| 402 | Fourniture et pose de tubes PVC crépinés 112-125 mm et de 10 bars de pression minimum | ML | 20 |  |  |
| 403 | Fourniture et mise en place d'un massif filtrant de gravier calibré 1-3 mm | ML | 25 |  |  |
| 404 | Fourniture et mise en place d'un bouchon d'argile | U | 1 |  |  |
| 405 | Remblayage avec tout venant | U | 1 |  |  |
| 406 | Cimentation en tête de forage | U | 1 |  |  |
| 407 | Nettoyage et développement à l’air lift | U | 1 |  |  |
| 408 | Analyses physico-chimique et bactériologique de l'eau | U | 1 |  |  |
| 409 | Essai de pompage type CIEH | U | 1 |  |  |
| 410 | Essai de pompage type longue durée | U | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL 400 |  |  |  |  |  |
| 500 | SUPERSTRUCTURE |  |  |  |  |
| 501 | Réalisation d'un socle pour la pose de la pompe | U | 1 |  |  |
| 502 | Construction de la dalle de propreté et anti-bourbier | U | 1 |  |  |
| 503 | Construction du chenal d'évacuation des eaux usées | U | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL 500 |  |  |  |  |  |
| 600 | FOURNITURE ET INSTALLATION DE POMPE A MOTRICITÉ HUMAINE |  |  |  |  |
| 601 | Fourniture et pose de pompe à motricité humaine Type INDIA ou Vergnet y compris tous ses accessoires et colonne d’exhaure | U | 1 |  |  |
| 602 | Fourniture d’une caisse à outils au comité de gestion du point d’eau | U | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL 600 |  |  |  |  |  |
| 700 | CLÔTURE |  |  |  |  |
| 701 | Construction muret de protection avec portillon à clés | U | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL 700 |  |  |  |  |  |
| 800 | FORMATION |  |  |  |  |
| 801 | Formation d'artisan réparateur et des responsables du comité de gestion du point d'eau, y compris toutes sujétions. | U | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL 800 |  |  |  |  |  |
| TOTAL HT |  |  |  |  |  |
| TVA (19,25 %) |  |  |  |  |  |
| IR (2,2 ou 5,5%) |  |  |  |  |  |
| Net à mandater |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |

# PIECE N° 8 : 
CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

| SOUS DETAIL DES PRIX UNITAIRES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESIGNATION : Terrassement généraux |  |  |  |  |  |
| N° prix | Rendement journalier |  | Quantité totale | Unité | Durée activité (jour) |
| A - Main d'œuvre | CATEGORIE |  | Salaire | Jours facturés | Montant |
|  |  |  | journalier |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL A |  |
| B - Matériel et engins | TYPE |  | prix unitaire | Jours facturés | Montant |
|  |  |  |  | TOTAL B |  |
| C - Matériaux et divers | TYPE |  | prix unitaire | consommation | Montant |
|  |  |  |  | TOTAL C |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS |  |  | A+B+C |  |
| E | Frais généraux de chantier |  |  |  |  |
| F | Frais généraux de siège |  |  |  |  |
| G | COUT DE REVIENT |  |  | = D + E + F |  |
| H | Risques + Bénéfices |  |  |  |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXES |  |  | = G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXES |  |  | = P/Qté |  |

# PIECE N° 09 : 
MODELE DE LETTRE-COMMANDE

# (OU MARCHE)

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN ********** |  | REPUBLIC OF CAMEROON ********** |
| --- | --- | --- |
| PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ********** |  | PRESIDENCY OF THE REPUBLIC ********** |
| MINISTERE DES MARCHES PUBLICS ********** |  | MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS ********** |
| DELEGATION REGIONALE DE L’EST ********** |  | EAST REGIONAL DELEGATION ********** |
| SERVICE DES MARCHES DES INFRASTRUCTURES ********** |  | INTRASTRUCTURES CONTRACTS SERVICE ********** |

MARCHE N°______/M/MINMAP/DRMAP-NO/CRPMP/SMI/AI//2016 DU _________

Passé après Appel d’Offres National Ouvert N°_______ /DAONO/MINMAP/DR-ES/CRPMP/SMI /2018 DU ___/______/2018 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TRENTE TROISE (33)  FORAGES EQUIPES DE PMH  DANS CERTAINES  LOCALITES DE  LA REGION DE L’EST, EN TROIS LOTS.

TITULAIRE	: ________________________________

B.P:	à ___, Tel___ Fax:

N°R.C:	A à

N°Contribuable:

OBJET:

LIEUX : ABATOIR D’ABONG-MBANG, OBOUL1, BAGBEZE 1, BEUL, DJENDE1 (CARREFOUR), KAK2, AU CSI DE DIMPAM AU CES DIMPAM, AU CSI DE WOUTHABA, ADINKOL CHEFFERIE, MOGNOGO, NGOPIA, PARNY, NGOLLA 35,   TONKLA, NYABI, BELITAII, KETTE, BOUBARA,  AU CSI DE KAGNOL1, GOTTO CHEFFERIE, AU CSI DE MBONDOUA, AMINEMEKOUND, MVANDA, EKPWASSONG (ABONG YEMKAK), EP ZEMBE, CHEFFERIE SUPERIEUR DE EBA, CARREFOUR MESSAGUE, BIDJIGUE1(BADE), BIDJIGUE1(LOUMA),  OULI, TOKTOYO, ET DIANG QUARTIER BIVELKA.

DELAI D’EXECUTION:

MONTANT EN FCFA	:

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A. (19,25%) |  |
| AIR (2,2% ou 5,5 %) |  |
| Net à mandater |  |

FINANCEMENT: Budget d’Investissement Public du  MINADER

IMPUTATION :

SOUSCRITE,  LE ________________

SIGNEE,           LE______________

NOTIFIEE,       LE______________

ENREGISTREE, LE______________

Entre:

La République du Cameroun représentée par le Délégué Régional  des Marchés Publics du Nord  dénommé ci-après «Autorité Contractante»

D'une part,

Et

L’Entreprise________________________B.P:___________Tel_____________ Fax:_____ N°

R.C: _____________________N°Contribuable: __________________________________

Représentée par  Monsieur___________________, son Directeur Général, dénommée ci-après

«Cocontractant»

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Sommaire

Titre I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Titre II : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Titre III : Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Titre IV : Détail ou Devis Estimatif (DE)

Page N°__et  Dernière du  MARCHE N°__/M/MINMAP/DRMAP-NO/CRPMP/SMI/AI//2016 DU _____

Passé après Appel d’Offres National Ouvert N°_______ /DAONO/MINMAP/DR-ES/CRPMP/SMI /2018 DU ___/______/2018 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TRENTE TROISE (33)  FORAGES EQUIPES DE PMH  DANS CERTAINES  LOCALITES DE  LA REGION DE L’EST, EN TROIS LOTS

TITULAIRE	: ________________________________

B.P:	à ___, Tel___ Fax:

N°R.C:	A à

N°Contribuable:

OBJET:

LIEUX : ABATOIR D’ABONG-MBANG, OBOUL1, BAGBEZE 1, BEUL, DJENDE1 (CARREFOUR), KAK2, AU CSI DE DIMPAM AU CES DIMPAM, AU CSI DE WOUTHABA, ADINKOL CHEFFERIE, MOGNOGO, NGOPIA, PARNY, NGOLLA 35,   TONKLA, NYABI, BELITAII, KETTE, BOUBARA,  AU CSI DE KAGNOL1, GOTTO CHEFFERIE, AU CSI DE MBONDOUA, AMINEMEKOUND, MVANDA, EKPWASSONG (ABONG YEMKAK), EP ZEMBE, CHEFFERIE SUPERIEUR DE EBA, CARREFOUR MESSAGUE, BIDJIGUE1(BADE), BIDJIGUE1(LOUMA),  OULI, TOKTOYO, ET DIANG QUARTIER BIVELKA.

DELAI D’EXECUTION:

MONTANT EN FCFA	:

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A. (19,25%) |  |
| AIR (2,2% ou 5,5 %) |  |
| Net à mandater |  |

Lue et accepté par le cocontractant Garoua le ..........................................................................

Signé par le Délégué Régional des Marchés Publics du Nord <<Autorité Contractante>> Garoua le ..........................................................................

Enregistrement

# PIECE N°10:
MODELES DE DOCUMENTS A UTLISER PAR LES SOUMISSIONNAIRES

SOUMISSION

Je, soussigné ….......……………….......................…………[indiquer le nom et la qualité du signataire]

représentant la société, l’entreprise ou le groupement (8)……………………..............…..… dont le siège social est à….................…. inscrit au registre du commerce de ………...............……………………... sous le n° ………………..................................……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres

y compris l’(es) additif(s), de l’appel d’offres [rappeler le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres]:

- Après m'être personnellement rendu sur le site des travaux et avoir souverainement apprécié la situation et constaté la nature et les contraintes des travaux à réaliser

- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.

- Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établis moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n° ………............. à

- ………................................................................... [en chiffres et en lettres] francs Cfa Hors TVA, et à

..................................................................... francs CFA Toutes Taxes Comprises. [En chiffres et en lettres]

- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de ………............. mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai ………............. jours de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.

- Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (indiquer le montant consenti ou dire pas de rabais) ;

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° ………………...................... ouvert au nom de …................................……………. auprès de la banque..........………………………….. Agence de …..............................……………………..

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ……………….., le………………….

Le soumissionnaire (s)

Signature (s)

Pour les associés, indiqués :

« La société ………………………………………………………………

(Raison sociale et dénomination, forme, nationalité et siège social)

« Représentée par le soussigné ……….………………………………………»

(Nom, prénom, qualité)

Pour les groupements sans personnalité juridique, indiquer :

« Nous, soussignés …………………………………………………………… »

(pour chacun : nom, prénoms, ou raison sociale, profession, nationalité et domicile du siège social).

« Constitués en groupement des sociétés pour l’exécution du  présent marché, nous nous engageons solidairement ……»

MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

Adressée à Monsieur le Délégué régional des Marchés Publics  de l’Est (Autorité Contractante)

Attendu que l’entreprise ……………..........................………..  , ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son  offre  en  date  du  ……………..........................………..   Pour  les travaux de construction des forages équipé de PMH dans certaines localités de la région du Nord, ci-dessous  désignée « l’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à un million six cent cinquante mille (1 650 000) francs CFA pour le lot1, deux million cent soixante dix mille (2 170 000) francs CFA pour le lo2, un million six cent cinquante mille (1 650 000) francs CFA pour le lo3.

Nous …………....................…..........................………..  [Nom et adresse de la banque], représentée par ……………..........................………..  [Noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la somme maximale de un million six cent quarante mille (1 640 000) francs CFA pour le lot1, un million neuf cent quatre vingt dix mille (1 990 000) francs CFA pour le lo2, un million hui cent quarante mille (1 840 000) francs CFA pour le lo3, que la banque s’engage à régler intégralement aux Maires des Communes territorialement compétents s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si  le  soumissionnaire  retire  l’offre  pendant  la  période  de  validité  prévue dans le Dossier d’Appel d’Offres ;

Ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par l’Autorité Contractante pendant la période de validité :

-  omet à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

-  omet ou refuse de de  fournir  le  cautionnement  définitif  du  marché  (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous  nous  engageons  à  payer  à l’Autorité Contractante  un  montant  allant  jusqu’au  maximum  de  la somme  stipulée  ci-dessus,  dès  réception  de  sa  première  demande  écrite, sans  que  l’Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La  présente  caution  entre  en  vigueur  dès  sa  signature  et  dès  la  date  limite  fixée  par  l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir  à  la  banque,  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  avant  la  fin  de  cette période de validité. La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

À …………….... le …………….....

[Signature et cachet de la banque]

# MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque :

Référence de la Caution : N° ……………………………………

Adressée à Monsieur le Maire de la Commune de __________, ci-dessous désigné « les Maîtres d’Ouvrage Délégué »

Attendu que …………………………………(nom et adresse de l’entreprise), ci-dessous désigné (indiquer la  nature des travaux)

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra aux Maîtres d’Ouvrage Délégué un cautionnement définitif, d’un montant égal à 4% du montant  du marché, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché.

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement,

Nous ,…………………………………………………………………..( nom et adresse de banque)

Représentée par ……………………………………………………………………..(noms des signataires)

ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de …………………………………………………………….

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l’entrepreneur, par le Maître d’Ouvrage, de l’approbation du marché. Elle sera libérée dans un délai de (indiquer le délai) à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Signature et authentification par la banque

A………………..le…………………

(Signature et cachet de la banque)

CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

Banque : …………...........................……………………

Référence de la Caution : N° ………….................. .........……………………

A Monsieur le Maire de la Commune de _______________

[Adresse ]

ci-dessous désigné «le Maître d’Ouvrage Délégué»

attendu que ;…………...........................…………………………………………………………[nom et adresse de l’entreprise],

ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux de [indiquer l’objet des travaux]

attendu qu’il ; est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

attendu que ; nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution,

Nous,

…………...........................………………………………...........................………………………………...

..............………………… [nom et adresse de banque], représentée par

…………...........................………………………………...........................………………………………...

[noms des signataires], et ci-dessous désignée « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage Délégué, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de .....................……………

[en chiffres et en lettres], correspondant à 10% du montant du marché,

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur

simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage Délégué au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage Délégué ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage Délégué.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le

[signature et cachet de la banque]

DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

A : (nom et adresse de l’Autorité Contractante)

Monsieur,

Après avoir examiné, en vue de la soumission de notre proposition pour (insérer ici l’objet de la consultation ou du marché), nous, soussignés, avons pris connaissance des dispositions relatives à l’ensemble des textes cités dans le présent dossier d’appel d’offres, nous nous engageons à respecter toutes les dispositions en vigueur desdits textes nous concernant, pendant la procédure de passation de ce marché et, si notre soumission est acceptée, pendant son exécution.

Nous avons, qu’à titre de sanction, nous pouvons être écartés temporairement ou définitivement du champ des marchés publics, conformément à la règlementation, s’il est établi que nous nous sommes livrés à une ou plusieurs des pratiques ci-après dans le cadre de la passation et de l’exécution dudit marché :

- Activités corruptrices à l’égard des agents publics en charge de la passation du marché ;

- Manœuvres frauduleuses en vue d’obtention du marché ;

- Ententes illégales ;

- Renoncement injustifié à l’exécution du marché si notre soumission est acceptée ;

- Défaillance par rapport aux engagements que nous aurons souscrits.

Nous savons aussi que ces sanctions administratives sont sans préjudice des sanctions pénales prévue par les lois et règlements en vigueur.

Au vu de tout l’arsenal règlementaire sus évoqué, j’ai l’intention de soumissionner à (indiquer l’objet de l’Appel d’Offres) en vue de l’exécution des prestations y relatives.

Veuillez agréer, Monsieur (l’Autorité Contractante), l’assurance de notre considération distinguée.

Fait le________________20________

Signature___________________en qualité de_____________________dument autorisé à signer par le candidat pour et au nom de (nom et cachet du candidat ou du groupement d’entreprises suivi de « conjointement et solidairement »)

# PIECE N° 11 : 
GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES

GRILLE D’EVALUATION

| ENTREPRISE: |  | N°LOT: Unique |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PIECE N° | DESIGNATION |  |  |
|  | - CRITERES ELIMINATOIRES | OUI | NON |
| - CRITERES ELIMINATOIRES POUR ABSENCE ET NON CONFORMITE APRES 48 HEURES D’UNE PIECE DU DOSSIER ADMINISTRATIF |  |  |  |

| A.1 | Déclaration d’intention de soumissionner timbrée, datée et signée suivant le modèle joint |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.2 | La copie certifiée conforme de la carte de contribuable en cours de validité |  |  |
| A.3 | L’expédition du registre de commerce en cours de validité, en original |  |  |
| A.4 | L’attestation de non redevance délivrée par le Chef de centre des Impôts dont relève le contribuable en cours de validité, en original |  |  |
| A.5 | La photocopie certifiée du titre de patente en cours de validité certifié |  |  |
| A.6 | Une attestation de non faillite établie par le tribunal de 1ère instance ou par la chambre d’industrie et du commerce du lieu de résidence du soumissionnaire |  |  |
| A.7 | Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire délivrée par une banque de 1èr ordre agréée par le MINFI du Cameroun, |  |  |
| A.8 | Une attestation délivrée par la CNPS certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis- à vis de ladite caisse datant de moins de trois mois |  |  |
| A.9 | Attestation de non exclusion des Marchés Publics délivrée par l’Autorité compétente de l’ARMP, |  |  |
| A.10 | Attestation de localisation signée par le service compétent, en original |  |  |
| A.11 | Le plan de localisation visé par le service compétent, en original |  |  |
| A.12 | La Caution de soumission (suivant le modèle joint), délivrée par une banque du 1er ordre agréée par le MINFI |  |  |
| A.13 | L’original de la quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres |  |  |
| A.14 | Accord de groupement et pouvoir de signature en original , le cas échéant |  |  |
|  | - AUTRES CRITERS ELIMINATOIRES |  |  |
| B-1 | Fausse déclaration ou pièce falsifiée; |  |  |
| B-2 | Non-conformité à la spécificité technique majeure suivante : - Absence d’un atelier de foration en propriété de l’Entreprise. |  |  |
| B-3 | Note technique inférieur à 70 % des éléments positifs |  |  |
| B-4 | Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre, |  |  |
| B-5 | Absence de la déclaration sur l’honneur du soumissionnaire qu’il n’a pas abandonné au moins un marché au cours des trois (03) dernières années et n’est pas sur la liste annuellement établie des entreprises défaillantes du MINMAP. |  |  |

II critères essentiels

| N° Ordre des sous-critéres | Critères | Sous-critères d’évaluation | OUI | NON |  | commentaires Observations |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | II-1-PRESENTATION GENERALE DES OFFRES (01 oui/non) | Bonne reliure ,Clarté des documents,Respect de l’ordre prescrit dans le DAO,Diffférentes parities separées avec des intercalaires en couleur autre que le blanc. |  |  |  |  |  |
| 2 | II-2. REFERENCES TECHNIQUE ET FINANCIERES DES TROIS DERNIERES ANNEES(02oui/non) | II-2-1 Au moins trois (03) marchés d’un montant cumulé du lot correspondant similaires durant les trois dernières années de montant supérieur ou égal au montant de la soumission proposée pour le lot correspondant |  |  |  |  |  |
| 3 |  | II-2-2 Les copies des contrats concernés sont présentes |  |  |  |  |  |
| 4 |  | II-2-3 les P.V de réception sont présents |  |  |  |  |  |
| 6 | II-3.MOYENS EN PERSONNEL DE L’ENTREPRISE (09 oui/non) | II-3-1 Conducteur des travaux |  |  |  |  |  |
|  |  | II -3-1-1 Présence de la copie certifiée conforme de son diplome d’Ingénieur des Travaux du Génie Rural ou equivalent |  |  |  |  |  |
| 7 |  | II-3-1-2 Présence de l’Attestation de presentation de l’original du diplome |  |  |  |  |  |
| 09 |  | II-3-1-3 Présence de son C.V daté et signé en original |  |  |  |  |  |
| 10 |  | II-3-2 Chefs de chantier |  |  |  |  |  |
|  |  | II-3-2-1 Présence de la copie certifiée conforme de son diplôme de technicien superieur de Genie Rural ou equivalent |  |  |  |  |  |
| 11 |  | II-3-2-2 Présence de l’Attestation de presentation de l’original du diplome |  |  |  |  |  |
| 14 |  | II-3-2.3 presence de son cv daté et signé en original |  |  |  |  |  |
|  |  | II-3-3 Autres personnels |  |  |  |  |  |
| 15 |  | II-3-3.1 Présence d’au moins un (01) maçon (joindre un certificat de travail) |  |  |  | Présentation du certificat de travail de chacun |  |
| 16 |  | II-3-3.2 Présence d’au moins un (01) foreur (joindre un certificat de travail) |  |  |  | Présentation du certificat de travail de chacun |  |
|  |  | II-3-3-3 Une note technique détaillée concernant la qualité du personnel, son niveau de formation organique et son expérience dans les travaux |  |  |  |  |  |
|  | II-4 MOYENS MATERIELS (03 oui/non) | II-4-1 Liste du matériel roulant et du matériel de chantier (travaux publics et génie rural) |  |  |  |  |  |
| 17 |  | II-4.1.1 Véhicules de liaison (pick-up) ou camionnette en propriété ou en location |  |  |  | Présentation de la carte grise legalisée. |  |
| 19 |  | II-4.1.2 Présence d’au moins un atelier de foration en propriété |  |  |  | Présentation de la carte grise legalisée. |  |
| 23 |  | II-4.1.6. Présence d’au moins un (01) groupe electrogéne en propriete |  |  |  | Présentation de pièces justificatives de propriété |  |
|  | II-5 METHODOLOGIE D’INTERVENTION (03 oui/non) | II-5.1 Organisation |  |  |  |  |  |
| 27 |  | II-5.1.2.Présentation de l’organigramme du projet |  |  |  |  |  |
|  |  | II-5-2 Méthodologie |  |  |  |  |  |
| 28 |  | II-5.2.1. Planning d’execution des travaux |  |  |  |  |  |
| 29 |  | II-5.2.2 Planning d’approvisionnement |  |  |  |  |  |
| 35 | II-6 SURFACE FINANCIERE (02 oui/non) | II-6-1 presence d’un Chiffre d’affaires annuel moyen (bilan certifié par un expert comptable) pendant les 2 dernières années consécutives 2016 et 2017 (superieur ou egal à 50 000 000 de fcfa) |  |  |  |  |  |
| 36 |  | II-6-2 Attestation de solvabilité financière délivrée par une banque de 1er ordre : 50 000 000 FCFA |  |  |  |  |  |
| 37 | II-7 CONSENTEMENT DES CLAUSES ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUES (02oui/non) | II-7-1 photocopie CCTP paraphée à chaque page et signée à la dernière. |  |  |  |  |  |
| 38 |  | II-7-2 photocopie CCAP paraphée à chaque page et signée à la dernière. |  |  |  |  |  |
| 39 | II-8 Attestation de visite du site signée sur l’honneur du soumissionnaire assortie d’un rapport signé de ce soumissionnaire 02oui/non) | II-8-1 Attestation de visite de site datée et signée sur l’honneur par le soumissionnaire assortie d’un rapport pertinent avec photos illustratives |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Seuls les soumissionnaires ayant obtenu au moins 70% des valeurs positives, soit 17 oui sur 24 possibles  seront éligibles à l’analyse de leurs offres financières.

N.B. Toutes les pièces administratives doivent être présentées en originales ou en copies certifiées par les services  émetteurs et datées de moins de trois (03) mois.

PIECE N° 12 :

LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES AGRÉÉS PAR LE MINFI ET HABILITÉS A ÉMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

ACTUALISATION DE LA LISTE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT HABILITÉS À DELIVRER DES CAUTIONS

- Les Banques

- Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC)

- Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC)

- Union Bank of Cameroon PLC (UBC)

- Commercial Bank of Cameroun (CBC)

- Standard Chartered Bank (SCBC)

- Citibank Cameroun (CITIGROUP)

- National Financial Credit Bank (NFC BANK)

- Société Commerciale de Banques au Cameroun (CA-SCB)

- Ecobank Cameroon (ECOBANK)

- Banque Atlantique du Cameroun (BACM)

- Afriland First Bank (FIRST BANK)

- United Bank of Africa (UBA)

- Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFIBANK)

14-Banque Camerounaise des petites et moyennes Entreprises (BCPME)

II- Compagnies d’assurances

- Chanas assurances;

- Activa Assurances

3-Zenith Assurance

# PIECE N° 12 : 
PLANS NON JOINTS