-----------------------------------------------------------------------------------------

Commission Interne de Passation des Marchés Publics

(CIPM)/ CGG

-----------------------------------------------------------

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°__________/AONO/C/GGBO/CIPM/18 DU______________________

POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) FORAGES EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS LES LOCALITES DE MAMPLE ET A EP MENTSOKA DE LA COMMUNE DE GARI-GOMBO

-----------------------------------------------------------------------------------------

Financement : Budget Commune de GARI-GOMBO exercice 2018

Imputation : ---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

###### DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

SOMMAIRE

PIÈCE  N° 1 : Avis d’Appel d’Offres…………………………………………………...3

PIÈCE  N° 2 : Règlement Général de l'Appel d'Offres  (RGAO).................................. 11

PIÈCE  N° 3 : Règlement Particulier d’Appel d’Offres (RPAO)……………………...30

PIECE N° 4 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)………………42

PIECE N° 5 : Cahier des clauses Techniques Particulières (CCTP).....…………………57

PIECE N° 6 : Cadre du bordereau des prix unitaires…  …...……………………...........70

PIECE N° 7 : Cadre du devis quantitatif et estimatif………………..……………………72

PIECE N° 8 : Cadre du sous-détail des prix……………………...……………………....75

PIECE N°9 : Modèle de Marché …………………………….……………………….......77

PIECE N°10 : Formulaires et modèles……………………………………………………82

PIECE N°11: Grille d'évaluation …………………………………………………………89

PIECE N°12 : Liste des établissements bancaires de 1er ordre autorisés à émettre les cautions dans le cadre des marchés publics……………………………………………………………………..…………….........................94

-----------------------------------------------------------------------------------------

Commission Interne de Passation des Marchés Publics

(CIPM)/ CGG

-----------------------------------------------------------

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°__________/AONO/CGG/CIPM/18 DU______________________

POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) FORAGES EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS LES LOCALITES DE MAMPELE ET A L’EP MENTSOKA DE LA COMMUNE DE GARI-GOMBO

-----------------------------------------------------------------------------------------

Financement : Budget Commune de GARI-GOMBO exercice 2018

Imputation : ---------------------------------------------------------------------------

# PIÈCE N° 1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° _________/AONO/CGG/CIPM/1 8 du___________pour la réalisation des travaux de construction de deux (02) forages équipés de pompes àmotricité humaine dans les localités de MAMPELE et à L’EP DE MENTSOKA de la Commune de GARI-GOMBO.

FINANCEMENT : Budget Commune de GARI-GOMBO, Exercice2018

- Objet de l’appel d’offres :

Dans le cadre de la mise en œuvre du Budget d’Investissement Public (BIP), exercice 2018, le Maire de la Commune de Gari-Gombolance un Appel d’Offres National Ouvert pour la réalisation des travaux de construction de deux (02) forages équipés de pompes à motricité humaine dans les localités de Mampélé et à l’EP de Mentsoka au titre de l’exercice 2018.

- Consistance des travaux

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, comprennent :

- La réalisation des études géophysiques et d’implantation ;

- L’exécution des travaux de foration ;

- Le développement des forages ;

- L’équipement des forages ;

- La pose des pompes à motricité humaine ;

- La construction des superstructures ;

- L’analyse de l’eau ;

- La désinfection des forages ;

- Fourniture de la caisse à outils ;

- Formation d’un comité de gestion de forage.

- Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises ayant une expérience avérée dans le domaine de l’hydraulique.

- Coût prévisionnel des travaux

Le coût prévisionnel des travaux est de seize millions (16 000 000) FCFAtoutes taxes comprises (TTC).

- Financement

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, seront financés par le Budget de la Commune de GARI-GOMBO, Exercice 2018.

- Consultation du Dossier d’Appel d’Offres :

# Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Commune de Gari-Gombo, Tel -------------------, dès publication du présent Avis.

- Acquisition du Dossier d’Appel d’Offres :

Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut être obtenu à la CELLULE des Marchés de la commune de Gari-Gombo, Tél : 673159067 / 675 11 54 89, dès publication du présent Avis, contre présentation d’une quittance attestant lse versement à la Recette Municipale de Gari-Gombo d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA. La copie du reçu de ce versement sera jointe au dossier de soumission.

Lors du retrait du DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en indiquant leur adresse complète. (B.P., Téléphone, Fax, etc.).

- Remise des offres :

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir à la Commune de Gari-Gombo, Tel :673159067 / 675 11 54 89, au plus tard le ........................... à 12heures, heure locale sous enveloppe fermée et cachetée adressée au Maire de la Commune de Gari-Gombo avec la mention :

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° ____________/AONO/CGG/CIPM/18 du__________pour la réalisation des travaux de construction de deux (02) forages équipés de pompes àmotricité humaine dans les localités de Mampélé et à l’EP de Mentsokala Commune de GARI-GOMBO.

FINANCEMENT : BUDGET COMMUNE Exercice 2018

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

- Recevabilité des offres

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par un établissement bancaire de premier ordre agrée par le Ministère en charge des finances dont la liste figure dans la pièce 13 du DAO, d’une valeur de trois cent vingt mille (320 000) F CFA (conforme au modèle joint en annexe) et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originelle de validité des offres.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité administrative compétente conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute Offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission, ou le non-respect des prescriptions du présent dossier d’appel d’offre (DAO).

- Ouverture des plis :

L’ouverture des pièces administratives, des propositions techniques et financières, aura lieu le ___________________ à 15 heures précises, par la Commission Interne de Passation des Marchés dans son local sis à Gari-Gombo.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

- Délai d’exécution

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour l’exécution des travaux objet du présent Appel d’Offres est de trois (03) mois à compter de la date de notification de commencer les travaux.

- Critère d’évaluation

  - Critères éliminatoires :

- Dossier administratif, technique ou financierincomplet ;

- Fausse déclaration, pièces scannées ou falsifiées ;

- Notetechnique inférieure à 70% de oui ;

- Non-conformité de la caution de soumission ;

- Offre financière anormalement basse ;

- Capacité financière inférieure à 20% du montant de la soumission ;

- Marché abandonné ou inachevé au cours des deux dernières années.

  - Critères essentiels

L’évaluation des offres techniques sera faite suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères essentiels de qualification ci-dessous relative aux travaux similaires :

a) Le chiffre d’affaires moyen sur patente pour les trois dernières années ;

b) Références de l’entreprise ;

c) Matériel de chantier à mobiliser ;

d) Personnel d’encadrement de l’entreprise ;

e) Proposition technique ;

f) présentation de l’offre.

Seules les soumissions ayant obtenu une note technique supérieure ou égale à 70% de oui seront admises à l’analyse financière.

- Nombre maximum de lots

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres sont constitués en lot unique :

- Durée de validité des offres :

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

- Renseignements complémentaires :

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la CELLULE DES MARCHES PUBLICS de la Commune de Gari-Gombo, aux numéros suivants : 673159067 / 675 11 54 89.

Gari-Gombo, le_______

Le Maire, (Maître d’Ouvrage)

Ampliations :

- MINMAP/BN (pour information) ;

- ARMP pour insertion ;

- Président/CIPM/CGG ;

- Affichage

- CHRONO

- ARCHIVES

REPUBLIC OF CAME ROON

Peace-Work-fatherland

…………

EAST REGION

…………

BOUMBA AND NGOKO DIVISION

…………

GARI-GOMBO COUNCIL

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

................

REGION DE L’EST

................

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA BOUMBA ET NGOKO

...............

COMMUNE DE GARI-GOMBO

OPEN NATIONAL INVITASTION TO TENDER No _________/AONO/GGC/CIPM/18 of___________for the realization of two (02) boreholes equipped with, hand pumps in localities of MAMPELE and MENTSOKA G.P.S in Gari-Gombo Council.

FINANCING : 2018C.B

- Subject :

Within the framework of the implementation of Public Investment Budget (PIB) 2018, the Mayor of Gari-Gombo Council launches an Open National Tender for the realization of two (02) boreholes equipped with hand pumps, in localities of Mognogo and Ngopia in Gari-Gombo Council.

- Nature of Works

The works concerned in this Invitation to Tender comprise:

- The realization of geophysical studies and implantation;

- The execution of drilling works;

- Construction of boreholes;

- Equipingboreholes;

- The installation of manual pumps;

- The construction of superstructures ;

- Water analysis;

- The disinfection of boreholes;

- The creation of a management committee for each borehole;

- Remificecapentis of local’s borehole repotor.

- Participation and origine

Participation in this Invitation to Tender is open to companies with proven expertise in the field of hydraulics.

- Financing

Works concerned in this Invitation to tender will be financed by Gari-Gombo Council’s 2018 Public Investment Budget C.B.

- Consultation of Tender File:

The tender file can be consulted during working hours at, P O Box ------, Tel: ---------, on publication of this notice.

- Acquisition  of Tender File :

The Tender file can be obtained at Gari-Gombo Council, P.O Box ----------, and Tel: ----------, on publication of this notice, upon payment into the Public Treasury of a nonrefundable sum of fivety thousand (50 000) F CFA.

During the acquisition of the Tender file; bidders must have themselves registered by indicating their full address P.O Box, Telephone, Fax, etc.).

- Submission of Tenders :

Each bid drafted in English or French in seven (07) copies including one (01) original and six (06) duplicates labeled as such should reach Gari-Gombo Council, P.O Box ----------, and Tel: ----------, not later than   _______________at 11 a.m local time under sealed cover addressed to the Mayor of Gari-Gombo Council  and labeled:

« OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER No ____________/AONO/GGC/CIPM/18of________FOR THE REALIZATION OF TWO (02) BOREHOLES EQUIPPED WITH MANUAL PUMPS IN LOCALITIES OF MAMPELE and MENTSOKA GPS in Gari-Gombo Council.

FINANCING 2018CB.

« TO BE OPENED ONLY DURING THE BID OPENING SESSION »

- Admissibility of Bids

Each bidder must include in his administrative documents a bid bond of the sum of three hundred twenty thousand (320 000) F CFA issued by a first class bank recognized by the Ministry in charge of Finance as listed in document No. 12 of the Tender File and valid for thirty (30) days after the initial date of validity of bids

At the risk of rejection, the other required administrative documents must be originals or true copies certified by the issuing service or a competent administrative authority in conformity with the requirements of the consultation regulations. The documents must not be more than three (3) months old or must have been established after the date of signature of this consultation notice.

Any incomplete bid in conformity with the requirements of this tender will be declared inadmissible. The absence, especially, of a bid bond issued by a first-class bank approved by the Ministry in charge of Finance or noncompliance with model documents of the Consultation File will lead to the bid’s outright rejection, without any recourse.

- 13. Open of bids:

Administrative, technical and financial files will be opened at Gari-GomboCouncil on _______ at 12 noon by Gari-GomboCouncil’s Ministerial Tenders’ Board.

Only bidders may take part in the opening session or be represented by a duly authorized person of their choice with a perfect knowledge of the file

ExecutionPeriod

The maximum period fixed by the Contracting Authority for the execution of the works is three (03) months.

- Evaluation criteria

Scoring of the tenders will be by the binary system (yes /no).

  - Eliminatorycriteria:

  - Incomplete administrative, technical and or financial file;

- False declaration, scanned or falsified documents;

- Technical mark less than 70% of yes;

- Absence or non-compliance with the bid bond;

- Non possession of a complete drilling rig by the bidder

  - Essential criteria

Evaluation of the technical offers will be done after the binary system (yes / no) on the basis of the essential qualification criteria below:

- The turnover on trading tax;

- Access to a credit line or other financial resources to pre-finance the works, to the tune of 20%;

- Entreprise references;

- Construction site material to be mobilized;

- Entreprise supervisory staff ;

- Technicalproposal;

Only bids that obtain a technical score higher than or equal to 70 % of yes will be admitted to the financial analysis.

- Allotment

The works of this Invitation to tender are in one (01) lot:

- Duration of Vality of offer :

Bidders will remain bound by their bids for a period of ninety (90) days from the deadline set for submission of bids.

- Further Information :

Further information can be obtained during working hours at Gari-Gombo Council, Box ---------.

Gari-Gombo______________

The Mayor

(ContractingAuthority)

Copie:

- MINMAP/BN (pour information) ;

- ARMP pour insertion ;

- Président/CIPM/GG ;

- Affichage

- CHRONO

- ARCHIVE

| # REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie # .............. # REGION DE L’EST # ............. # DEPARTEMENT DE BOUMBA # ET NGOKO # ............... |  | # REPUBLIC OF CAMEROON # Peace – Work – Fatherland # ……… # EAST REGION # ………… # BOUMBA AND NGOKO # DIVISION # ………… |
| --- | --- | --- |
| # COMMUNE DE GARI-GOMBO |  | # GARI-GOMBOCOUNCIL |

-----------------------------------------------------------------------------------------

Commission Interne de Passation des Marchés Publics

(CIPM)/ CGG

-----------------------------------------------------------

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°__________/AONO/CGG/CIPM/18 DU______________________

POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) FORAGES EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS LES LOCALITES DE MAMPELE ET A L’EP DE MENTSOKA DANS LA COMMUNE DE GARI-GOMBO

-----------------------------------------------------------------------------------------

Financement : Budget Commune de GARI-GOMBO, Exercice 2018

Imputation : ---------------------------------------------------------------------------

###### DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Pièce N° 2 : Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO)

Table des matières

A.Généralités……………………………………………………………………….....14

Article1er: Portée de la soumission ……………………………………………………………………...13

Article 2:Financement ……………………………………………………………...…………………...13

Article 3:Fraude et corruption ……………………………………………………...…………………...13

Article 4: Candidats admis à concourir …………………………………………………………………14

Article 5: Matériaux,	matériels, fournitures, équipements et services autorisés ………..……..….14

Article 6: Qualification du Soumissionnaire …………………………………………………………....14

Article 7: Visite du site des travaux ……………………………………………………………….……16

B.Dossier d’Appel d’Offres ……………………………………………………..……….15

Article 8: Contenu du Dossier d’Appel d’Offres …………………………………………….…………15

Article 9: Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours …………………..……..16

Article10: Modification  du  Dossier  d’Appel d’Offres ……………………………..…………………17

C.Préparation des offres ………………………………………………………………...17

Article11:Frais de soumission ………………………………………………………………………….17

Article12: Langue de l’offre ……………………………………………………………………………17

Article13: Documents constituant l’offre ………………………………………………………………17

Article14:Montant de l’offre ………………………………………………………...…………………18

Article15: Monnaies  de soumission  et  de règlement …………………………………………………20

Article16:Validité des offres …………………………………………………………………………...21

Article17:Caution de soumission ………………………………………………………………………21

Article18:Propositions variantes des soumissionnaires ………………………………..…..…………..22

Article19: Réunion préparatoire à l’établissement des offres …………………….…………………….22

Article20:Forme et signature de l’offre …………………………………………………..……………23

D.Dépôt des offres …………………………………………………………………....23

Article21:Cachetage et marquage des offres……………………………………….….………………23

Article22: Date et heure limites de dépôt des offres ………………………………….………….…….23

Article23:Offres hors délai …………………………………………………..………………………...24

Article24: Modification, substitution et retrait des offres ……………...………………………………24

E.Ouverture des plis et évaluation des offres …………………………………........24

Article25: Ouverture des plis et recours ……………………………………………..………………...24

Article26: Caractère confidentiel de la procédure ………………………………………..………..…..25

Article27: Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage …….………….……25

Article28: Détermination de la conformité des offres …………………………………..……………..26

Article29: Qualification du soumissionnaire …………………………………………………..………26

Article30:Correction des erreurs ……………………………………………………..………………..26

Article31:Conversion en une seule monnaie ……………………………………………..……………27

Article32: Evaluation et comparaison des offres au plan financier ……………….….………………..27

Article33: Préférence  accordée  aux  soumissionnaires nationaux ……………….…………..……….28

F.Attribution desOffres …………………………………………………..…………..27

Article34:Attribution ……………………………………………………………………………..……28

Article35: Publication  des  résultats  d’attribution des Offres et recours ………………………….…..28

Article36: Notification de l’attribution des Offres………………………………………………………28

Article37:Signature des Offres ………………………………………………..……………….………28

Article38:Cautionnement définitif …………………………………………………………….………29

Article39:Cautionnement définitif………………………………………………………...….….…….29

# Généralités.

## Article1er : Portée de la soumission.

Le Maire de la Commune de Gari-Gombo, tel qu’il est défini dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO),ci-après dénommé « l’Autorité Contractante », lance un Appel d’Offres National Ouvert pour la réalisation des travaux de construction de deux (02) forages équipés  de pompes à motricité humaine dans les localités de Mampele et à l’EP de Mentsoka dans la Commune de Gari-Gombo, travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

  - Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

  - Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes “Maître d’Ouvrage” et “Maître d’Ouvrage Délégué” sont interchangeables et le terme “jour ”désigne un jour calendaire.

## Article 2 : Financement.

La source de financement des travaux objet du présent Appel d’Offres est précisée dans le RPAO.

## Article 3 : Fraude et corruption.

3.1. L’Autorité contractante exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, le Maître d’Ouvrage :

- Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

- Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché ;

- Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

- “Pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que le Maître d’Ouvrage en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

- “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

- Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marché Publics,  Autorité  chargée  des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans  préjudice  des  poursuites  pénales  qui pourraient être engagées contre lui.

## Article 4 : Candidats admis à concourir.

4.1. Si l’Appel d’Offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré-qualification.

4.2. En règle générale, l’Appel d’Offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

- Un soumissionnaire (y compris tous   les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

- Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autresdocumentsutilisésdanslecadredesmarchéspassésautitreduprésentappeld’offres ; où

- Présente plus d’une offre dans le cadre du présent Appel d’Offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

- Une entreprise publique Camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est :

- Juridiquement et financièrement autonome ;

- Administrée selon les règles du droit commercial et ;

- N’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Maître d’Ouvrage.

## Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés.

5.1. Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre de lalettre-commande sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2. Aux fins de l’article5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

## Article 6 : Qualification du Soumissionnaire.

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

- Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;

- Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché. Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

- La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

- Accès à une ligne de crédit ou dispositiond’autres ressources financières ;

- Les commandes acquises et les marchés attribués ;

- Les litiges en cours ;

- La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitants) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a- L’offre devra inclure pour	chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

b- L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

- La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme

d- Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis-à-vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché ;

e-En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître  d’Ouvrage  dans  son  propre  compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

## Article 7 : Visite du site des travaux.

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. LeMaître d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses  employés  et  agents  dégagent  le  Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article19 du RGAO.

# Dossier d’Appel d’Offres.

## Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres.

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet de lettre-commande, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions de lettre-commande. Outre-le(s)additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

- L’Avis d’Appel d’Offres(AAO) ;

- Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

- Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

- Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

- Le cadre du Sous-détail des Prix unitaires ;

- Le cadre du planning d’exécution ;

- Les Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;

- Les Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

- Le Modèle de lettre de soumission ;

- Le Modèle de caution de soumission ;

- Le Modèle de cautionnement définitif ;

- Le Modèle de caution d’avance de démarrage ;

- Le Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;

- Le Modèle de marché ;

- Le Formulaire relatif aux études préalables ;

- La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

## Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours.

9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande au Maître d’Ouvrage par écrit ou par courrier électronique (Télécopie ou e-mail) à l’adresse du Maître d’Ouvrage indiquée dans le RPAO. Le Maître d’Ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les(AON), vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse du Maître d’Ouvrage, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré-qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Maître d’Ouvrage.

9.3. Le recours doit être adressé au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

## Article10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres.

10.1. Le Maître d’Ouvrage peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 duRGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs au Maître d’Ouvrage par écrit.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

# Préparation des offres

## Article11 : Frais de soumission.

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et le Maître d’Ouvrage n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

## Article12 : Langue de l’offre.

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

## Article13 : Documents constituant l’offre.

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

- Volume1 : Dossier administratif.

Il comprend les pièces ci-dessous :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

-  A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

-  A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

-  N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

-  N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1du RGAO ;

- Volume 2 : Offre technique

b.1.Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b.2.Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la propositiontechnique dessoumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (Installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3. Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractère administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières(CCTP).

b.4. Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c.Volume3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant dejustifier le coût des travaux, à savoir :

1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

3. Le détail estimatif dûment rempli ;

4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

5. L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet lespièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17-2 du RGAO

13.2 DuRGAO concernant les autres formespossibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’Offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’unelettre-commande.

## Article14 : Montant de l’offre.

14.1. Sauf indication contraire figurant dans leDossier d’Appel d’Offres, le montant de la lettre-commandecouvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre de la futurelettre-commande, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues à la lettre-commande, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisationdesdits prix doivent être précisées.  Etant entendu que chaque lettre-commande dont la durée d’exécution est au plus égale à un (01) an ne peutfaire l’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-produits à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier (1er) rang conformément aux textes en vigueur.

## Article15 : Monnaies de soumission et de règlement.

15.1. En cas d’Appel d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions soit de l’Option A ou de  l’Option  B ci-dessous ;  l’option  applicable  étant  celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

a. Les  prix  seront  entièrement  libellés  dans  la monnaie  nationale.  Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement delettre-commande.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission.  Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque  de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. Le  Maître  d’Ouvrage  peut  demander  aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et  totaux,  et  indiqués  en  annexe  à  la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par le Maître d’Ouvrage et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

15.6. Pour   les   Appels   d’Offres   Nationaux,   la monnaie utilisée est le franc CFA.

## Article16: Validité des offres.

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la  période  spécifiée  dans  le  Règlement Particulier de l’Appel d’Offres à compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d’Ouvrage, en application de l’article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus  courte  sera  rejetée  par  le  Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué comme non conforme.

16.2. Dans  des  circonstances  exceptionnelles, le Maître d’Ouvrage peut solliciter le consentement  du  soumissionnaire  à  une  prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du  RGAO  sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un   soumissionnaire   qui   consent   à   une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3.		Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante(60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que le Maître d’Ouvrage adressera	au(x)	soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60)jours à  la  date  de  notification  du  marché  ou  de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

## Article17:Caution de soumission.

17.1. En  application  de  l’article  13  du  RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission  du  montant  spécifié  dans  le Règlement  Particulier  de  l’Appel  d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable du Maître d’Ouvrage. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originelle de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d’Ouvrage et acceptée par le soumissionnaire,  conformément  aux  dispositions  de l’Article16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission  de  Passation  des  Marchés comme non conforme. La caution de soumission  d’un  groupement  d’entreprises doit  être  établie  au  nom  du  mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4. Les  cautions  de  soumission  et  les  offres des  soumissionnaires  non  retenus  seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l’attributaire de lalettre-commande sera libérée dès que ce dernier aura signé la lettre-commande et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie :

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu :

i.  Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, où

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO.

## Article18:Propositionsvariantesdes soumissionnaires.

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution  variables,  le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés.  Les offres proposant des  délais  au-delà  de  ceux spécifiés  seront  considérées  comme  non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer  la  solution  de  base  du  Maître d’Ouvrage telle que décrite dans le Dossier d’Appel  d’Offres,  et  fournir  en  outre  tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage a	besoin	pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les  plans,  notes  de  calcul,  spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles.  Le Maître d’Ouvrage n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant,  du  soumissionnaire  dont  l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disant.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent  être  décrites  dans  les  Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 31.2 (g) du RGAO.

## Article 19: Réunion préparatoire à l’établissement des offres.

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux, lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être ou levée à ce stade.

19.3. Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question  par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne au Maître  d’Ouvrage  au  moins  une  semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître  d’Ouvrage  ne  puisse  répondre  au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront  transmises  selon  les  modalités  de l’Article19.4ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite parle Maître  d’Ouvrage  en  publiant  un  additif conformément aux dispositions de l’Article10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

## Article20:Forme et signature de l’offre.

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs  de  l’offre  décrits  à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original  et  toutes  les  copies  de  l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article6.1(a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées parle ou les signataires de la soumission.

# Dépôt des offres.

## Article21:Cachetage et marquage des offres.

21.1. Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a.  Seront  adressées  au  Maître  d’Ouvrage  à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres ;

b.  Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3. Les  enveloppes  intérieures  porteront  également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre au Maître d’Ouvrage de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l’article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article24 du RGAO.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, le Maître d’Ouvrage ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

## Article22: Date et heure limites de dépôt des offres.

22.1. Les offres doivent être reçues par le Maître d’Ouvrage à l’adresse spécifiée à l’article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

22.2. Le Maître d’Ouvrage peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous  les  droits  et  obligations  du  Maître d’Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

## Article23:Offres hors délai.

Toute offre parvenue à l’autorité contractante après la date et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

## Article24: Modification, substitution et retrait des offres.

24.1. Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d’Ouvrage  avant  l’achèvement  du  délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification  écrite.  Les  enveloppes  doivent porter clairement selon le cas, la mention «RETRAIT» et «OFFRE DE REMPLACEMENT» ou «MODIFICATION».

24.2. La notification de modification, de remplacement  ou  de  retrait  de  l’offre  par  le Soumissionnaire  sera  préparée,  cachetée, marquée  et  envoyée  conformément  aux dispositions de l’article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les	offres	dont	les	soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune  offre  ne  peut  être  retirée  dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions del’article17.6 du RGAO.

# Ouverture des plis et évaluation des offres.

## Article25 : Ouverture des plis et recours.

25.1. La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sontprésents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans un premier temps, les enveloppesmarquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, quisera renvoyéeausoumissionnaire concerné sans avoir étéouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « Modification » seront ouvertes et leurcontenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voixlors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres  financières]  et  toute  variante  le  cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que le Maître d’Ouvrage peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncée à haute voix lors de l’ouverture des plisserontsoumis à évaluation.

25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise   à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de  chaque  séance  d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué. Il doit parvenir dans un délai maximum de trois(03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, parle Président de la Commission de Passation des marchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

## Article26: Caractère confidentiel de la procédure.

26.1.  Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires,  et  à  la  recommandation  d’attribution  de la Lette-commande ne  sera  donnée  aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution de la Lettre-Commande n’aura pas été rendue publique.

26.2.  Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés	ou la	Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou le Maître d’Ouvrage dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3.  Nonobstantlesdispositionsdel’alinéa26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage pourdesmotifsayanttraitàsonoffre,ildevra lefaireparécrit.

## Article27 : Eclaircissements sur les offres et contactsavecleMaîtred’Ouvrage.

27.1. Pourfaciliterl’examen,l’évaluationetlacomparaison des offres, le Président de la CommissiondePassationdesMarchés peut, s’il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées parécrit, mais aucunchangementdumontant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commissiond’analyselorsdel’évaluationdes soumissions conformément aux dispositions del’Article29duRGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé,lessoumissionnairesnecontacteront pas les membres de la Commission des marchésetdelasous-commissionpourdes questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverturedesplisetl’attributiondumarché.

## Article28: Détermination de la conformité des offres.

28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à unexamendétaillédesoffrespourdéterminer si  elles  sont  complètes,  si  les  garanties exigées ont été fournies, si les documents ont étécorrectementsignés,etsilesoffressont d’unefaçongénéraleenbonordre.

28.2. LaSous-commissiond’analysedéterminerasi l’offreestconformepourl’essentielauxdispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basantsursoncontenusansavoirrecoursà desélémentsdepreuvesextrinsèques.

28.3. Une   offre   conforme   pour   l’essentiel   au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergenceniréserveimportante. Unedivergenceouréserveimportanteestcellequi :

- Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisationdes travaux ;

- Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maître d’OuvrageousesobligationsautitreduMarché ;

- Esttellequesacorrectionaffecteraitinjustement la compétitivité des autres soumissionnairesqui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel auDossierd’Appeld’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la commission desMarchésCompétenteetne pourraêtreparlasuiterendueconforme.

28.5. Le Maître d’Ouvrage se réserve le droitd’accepter ou de  rejeter  toute  modification, divergenceouréserve.  Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

## Article29 : Qualification du soumissionnaire.

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

## Article30:Correction des erreurs.

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a.  S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous- commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b.  Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c.  S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disant, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

## Article31:Conversion en une seule monnaie.

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres,  la  sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les  diverses  monnaies  dans  lesquelles  le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale(BEAC), dans les conditions définies parle RPAO.

## Article32: Evaluation et comparaison des offres au plan financier.

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la sous-commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a.  En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b.  En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c.  En convertissant en une seule monnaie le montant résultant  des  rectifications  (a)  et  (b)  ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

d.  En  ajustant  de  façon  appropriée,  sur  des  bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e.  En  prenant  en  considération  les  différents  délais d’exécution  proposés  par  les  soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f.   Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution  de  plus  d’un  lot,  si  cet  appel  d’offres  est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g.  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications Techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et	indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution 	technique spécifiée   par le Maître d’Ouvrage dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé  des  formules  de  révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché,neserapasprisenconsidérationlors del’évaluationdesoffres.

32.4. Si l’offre	 évaluée la moins-disantest jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d’Ouvrage des  travaux  à  exécuter danslecadreduMarché,lasous-commission d’analysepeutàpartirdusous-détaildes prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de constructionetlecalendrierproposé. Aucas où les justificatifs présentés par le soumissionnaireneluisemblentpassatisfaisants,le Maîtred’Ouvragepeutrejeterladiteoffre.

Article33: Préférence  accordée  aux  soumissionnaires nationaux

Sicettedisposition estmentionnéedansleRPAO, les  entrepreneurs  nationaux  peuvent  bénéficier d’une  marge  de  préférence  nationale  telle  que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluationdesoffres.

- Attribution de la Lettre-Commande.

Article34 : Attribution.

34.1. Le Maire de la Commune de Gari-Gombo, Autorité Contractante attribuera la Lettre-Commande au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres etqui dispose descapacités techniquesetfinancièresrequisespourexécuterles prestationsdefaçonsatisfaisanteetdont l’offre  a  été  évaluée  la  moins-disante  en incluantlecaséchéantlesrabaisproposés.

34.2. Si,  selon  l’Article  13.2  du  RGAO,  l’appel d’offres  porte  sur  plusieurs  lots,  l’offre  la moins-disante sera déterminée en évaluant cette Lettre-Commande en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment,  en  prenant  en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

## Article 35 : Droit du Maire de la Commune de Gari-Gombo, Autorité Contractante de déclarer  un  Appel  d’Offres  infructueux ou d’annuler une procédure.

Le Maire de la Commune de Gari-Gombo, Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Ministre des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

## Article 36: Notification de l’attribution du marché.

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par  le  RPAO,  le  Maître  d’Ouvrage  notifiera  à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que, Le Ministre de l’Eau et de l’Energie, Autorité Contractante paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

## Article 37: Publication  des  résultats  d’attribution du marché et recours.

37.1. Le Maire de la Commune de Gari-Gombo, Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution dela Lettre-Commande y relative auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. Le Maire de la Commune de Gari-Gombo, Autorité Contractante est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires  concernés  qui  en  font  la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité  chargée  des  marchés  publics,  avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué et au président de la commission. Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq(05) jours ouvrables après la publication des résultats.

## Article 38: Signature de la lettre-commande.

38.1. Après publication des résultats, le projet de lettre-commande souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés compétente.

38.2. Le Maire de la Commune de Gari-Gombo, Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature de la lettre-commande à compter de la date de réception du projet de lettre-commande adopté par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

38.3. La lettre-commande doit être notifiée à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

## Article 39: Cautionnement définitif.

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification de lettre-commande par le Maire de la Commune de Gari-Gombo, Autorité Contractante, l’entrepreneur  fournira  auMaire de la Commune de Gari-Gombo, Autorité Contractante  un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie  entre 2 et  5%  du  montant  de lettre-commande,  peut  être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la

place du cautionnement, soit une hypothèque  légale,  soit  une  caution  d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier  agréé  de  premier  rang  conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

| # REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie .............. REGION DE L’EST ............. DEPARTEMENT DE BOUMBA ET NGOKO ............... |  | # REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ……… EAST REGION ………… BOUMBA AND NGOKO DIVISION ………… |
| --- | --- | --- |
| # COMMUNE DE GARI-GOMBO |  | GARI-GOMBOCOUNCIL |

-----------------------------------------------------------------------------------------

Commission Interne de Passation des Marchés Publics

(CIPM)/ CGG

-----------------------------------------------------------

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°__________/AONO/CGG/CIPM/18 DU______________________

POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) FORAGES  EQUIPES  DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS LES LOCALITES DE MAMPLE ET A L’EP MENTSOKA DE LA COMMUNE DE GARI-GOMBO

-----------------------------------------------------------------------------------------

Financement : Budget de la Commune de GARI-GOMBO, Exercice 2018

Imputation : ---------------------------------------------------------------------------

# Pièce  N° 3 : Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION……………………………………………………………………………..32

ENVELOPPE A………………………………………………………………………………..33

ENVELOPPE B………………………………………………………………………………..34

ENVELOPPE C……………………………………………………………………...………...35

PRIX ET MONNAIE DUMARCHE………………………………………...……..…...……..36

PREPARATION ET DEPOT DES OFFRES ……………………………………………….…37

EVALUATION ET COMPARAISON DES OFFRES ………………………………….…….38

ATTRIBUTION ………………………………………………….…………………........……39

INTRODUCTION

Le Maire de la Commune de Gari-Gombo, Maître d’Ouvrage, lance un Appel d’Offres National  Ouvert pour la réalisation des travaux de construction de deux (02) forages équipés  de pompes à motricité humaine dans les localités de Mampele et à l’EP Mentsoka.

- Nom et adresse de l’AUTORITÉ CONTRACTANTE : Le Maire de la Commune de Gari-Gombo,

- Référence de l’Appel d’Offres : N°__________du__________/AONO/C/GG/CIPM/2018

- Nom et adresse du Maître d’Ouvrage : Le Maire de la Commune de Gari-GomboB.P. :-------Gari-Gombo.

- Objet de l’Appel d’Offre

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, comprennent :

- les études géophysiques et implantations des forages;

- l’installation du chantier;

- la foration dans  les altérites et dans le socle;

- l’équipement des forages constitué de (tubages type pleins et crépines, le sabot de pied, le gravier calibré, le géotextile, le manchon d’argile, le tout-venant, la cimentation);

- les opérations connexes (le soufflage et le développement à l’air lift, les essais de débits de pompage, la désinfection);

- les aménagements de surface (aire de puisage, muret de clôture, rigole d’évacuation des eaux usées, puits perdus);

- la fourniture et la pose des pompes à motricité humaine;

- la construction de la margelle ;

- la fourniture et la pose d’une plaque d’identification du forage ;

- la pose de la peinture ;

- l’analyse physico chimique et bactériologique des échantillons d’eau;

- la formation des artisans réparateurs;

- la fourniture des caisses à outils;

- la production des dossiers techniques ;

- création d’un comité de gestion de chaque forage.

- Le délai d’exécution des travaux est de trois (03) mois à compter de l’ordre de service de démarrage des travaux.

À compter de de l’ordre de servi

- Les travaux, objets du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget d’investissement Public, de la Commune de Gari-Gombo, exercice 2018.

- En ce qui concerne la provenance des matériaux, de matériels et de fournitures destinés à l’exécution des travaux de la présentelettre-commande, la préférence est donnée aux produits fabriqués au Cameroun, sous réserve de leur conformité aux normes techniques, et à la condition que leurs prix soient homologués.

- La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toutes les entreprises de droit camerounais ayant une expérience avérée dans les travaux d’hydraulique.

Toutefois en cas de dérogations législatives ou réglementaires, ou résultant des conventions ou accords internationaux, le Ministre chargé du Commerce autorisera l’importation desdits produits, à la demande du Cocontractant.

Les offres pourront être présentées par plusieurs entreprises en tant que groupement sous forme juridique dument constitué.

- Les principaux critères d’évaluation des soumissionnaires sont les suivants :

- Proposition financière :

- dossier administratif, technique ou financier incomplet;

- fausse déclaration, pièces scannées ou falsifiées ;

- note technique inférieure à 70% de oui ;

- non-conformité de la caution de soumission ;

- Offre financière anormalement basse ;

- Capacité financière inférieure à 20% du montant de la soumission.

- Critères essentiels

L’évaluation des offres techniques sera faite suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères essentiels de qualification ci-dessous :

a) Le chiffre d’affaires moyen sur patente pour les trois dernières années;

b) Références de l’entreprise ;

c) Matériel de chantier à mobiliser ;

d) Personnel d’encadrement de l’entreprise ;

e) Proposition technique.

- Les offres présentées par le soumissionnaire seront rédigées soit en français, soit en anglais.

La liste des documents visés devra être regroupée en trois volumes comprenant chacunsept (07)exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles.

Les volumes seront insérés respectivement dans les enveloppes intérieures et détaillée comme suit :

10.1-	ENVELOPPE A : PIECES ADMINISTRATIVES

Pour toute entreprise soumissionnaire :

A1 - Une déclaration timbrée indiquant l'intention de soumissionner et faisant apparaître ses noms, prénoms, qualité, domicile, nationalité et les pouvoirs qui lui sont délégués, et s'il s'agit d'une société, la raison sociale et l'adresse du Siège Social ;

A2–Accord de groupement éventuellement pour les groupements d’entreprise ;

A3- Le pouvoir de signature le cas échéant ;

A4 - Une attestation de non-faillite délivrée par le Greffe du Tribunal de Première Instance du domicile du soumissionnaire en cours de validité précédent la date de remise des offres, (pièce produite en original) ;

A5 - Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire ;

A6 - La quittance d’achat du dossier d’Appel d’Offres  d’un montant de cinquante mille (50 000)francs CFA

A7 - La caution de soumission d’un montant de trois cent vingt mille (320 000) francs CFA, d’une durée de validité de 120 jours, délivrée par un établissement de crédits habilité à délivrer les cautions (pièce produite en original, et conforme au modèle) ;

A8- Une attestation de non exclusion des marchés publics signée par le Directeur Général de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (Pièce produite en Original) ;

A9– Une attestation de soumission CNPS, en cours de validité, certifiant que le soumissionnaire a effectivement versé à la CNPS les sommes dont il est redevable (pièce produite en original) ;

A10 –  Une attestation de non-redevance, en cours de validité, délivrée par le Chef du Centre des impôts du lieu de localisation de l’entreprise (pièce produite en original) ;

A11–Une copie certifiée conforme en cours de validité de l’attestation de localisation et un plan de situation des bureaux du soumissionnaire, dûment signée par le service des Impôts compétent ;

A12–La carte de contribuable (copie certifiée conforme) ;

A13 – La patente en cours de validité (copie certifiée conforme) ;

A14-Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), paraphé sur chaque page, et avec, à la fin du document, la date, la signature et le cachet du soumissionnaire ;

A15-Le Règlement Particulier d’Appel d’Offres (RPAO), paraphé sur chaque page, et avec, à la fin du document, la date, la signature et le cachet du soumissionnaire

A16- Une attestation de visite du site signée sur l’honneur;

A17 – Un engagement à pré financer les travaux  à hauteur de 20% au moins du montant toutes taxes comprises de la soumission, daté et signé sur l’honneur par le soumissionnaire (voir modèle).

N.B.

- Toutes les pièces ci-dessus exigées seront produites en version originale lorsqu’il est ainsi demandé, ou en photocopies légalisées par l’autorité émettrice, en cours de validité ;

- Les pièces devront être rangées dans l’ordre ci-dessus, et séparées les unes des autres par un intercalaire de couleur autre que le blanc.

- Les modalités du groupement des entreprises doivent être spécifiées.

- La caution de Soumission et l’Attestation de domiciliation bancaire doivent être délivrées par la même institution bancaire sous peine de rejet.

10.2-	ENVELOPPE B : OFFRE TECHNIQUE

On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans l'ordre ci-après :

| N° | ##### DOCUMENTS | OPERATION A REALISER | AUTHENTIFICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | CCTP | Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) tel que mentionné à la Pièce N°5 du DAO. | paraphé sur chaque page avec à la fin du document, la date, la signature et le cachet du soumissionnaire ; |
| B2 | Liste du matériel | Conformément à l'annexe 2. Elle devra faire ressortir les moyens matériels qui seront mobilisés (liste des équipements, des matériels et outillages à utiliser) | Joindre : la liste du matériel avec justificatifs. En cas de location, joindre une convention liant le soumissionnaire au légitime propriétaire. |
| B3 | Liste du personnel | Conformément à l'annexe 3, le personnel d’encadrement devra comprendre : - Conducteur des Travaux : un Technicien Supérieur de Génie Rural ou de Génie Civil ayant une expérience d’au moins trois (03) ans dans le domaine d’hydraulique, ou un Technicien de Génie civil ou de Génie Rural, justifiant de deux (02) ans d’expérience dans les travaux d’hydraulique ; - Un Chef Chantier : un Chef chantier Technicien de Génie Rural ou équivalent, ayant au moins deux (02) ans d’expérience dans les travaux d’hydraulique - Personnel d’appui(secrétaire et(chauffeur) : Bacc pour la secrétaire, avec une expérience dans les BTP de deux 02 ans au moins. Pour le chauffeur, il devra justifier d’une expérience de deux (02) ans au minimum | Joindre pour chacun, un CV signé et daté, une copie certifiée conforme du diplôme et une attestation de disponibilité. |
| B4 | Proposition technique et planning d'exécution | Conformément aux spécifications de l'article 7 ci-après, elle comprendra – un résumé succinct de l’analyse du projet et des techniques de mise en œuvre - Organisation du travail en équipes ou en ateliers - Contrôle de qualité (Organisation du contrôle de qualité interne) - Dispositions prévues pour la Protection de l'environnement - Mesures d’hygiène et de sécurité - Utilisation de la main d’œuvre locale (HIMO) | Date, signature et cachet du soumissionnaire à la fin du document |
| B5 | Attestation de visite de site | Document attestant que le soumissionnaire a été sur les sites, et qu’il est capable de réaliser les travaux dans les conditions de sites | Déclaration sur l’honneur. |
|  | Rapport de visite de site | Document illustré présentant les sites. | Date, signature et cachet du Directeur de l’Entreprise. |
| B6 | Références de l’entreprise | Liste de travaux dans le domaine de l’hydraulique assortie des montants respectifs (03 projets au maximum) | copies des MARCHES (1ère et dernière pages) et des PV de réception et /ou de certificats de bonne fin des travaux |
| B7 | Chiffre d’affaires moyen | Sur patente sur les trois dernières années ≥ 10 millions F CFA | Copies certifiées |

Les pièces devront être rangées dans l’ordre ci-dessus, et séparées les unes des autres par des intercalaires de couleur autre que le blanc dans l’original que dans les copies.

10.3-	ENVELOPPE C : OFFRE FINANCIERE

On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans l'ordre ci-après :

| N° | DOCUMENTS APPELLATION | OPERATION A REALISER | AUTHENTIFICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Soumission | modèle joint dûment complété avec indication du montant de la proposition | Date, signature, nom et cachet du soumissionnaire Timbré à 1000 F CFA |
| C2 | Bordereau des Prix Unitaires | original du cadre du bordereau des prix dûment complété par les prix du soumissionnaire en lettres et en chiffres | Paraphe sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page |
| C3 | Détail quantitatif et estimatif | original du cadre du détail quantitatif et estimatif dûment complété par le soumissionnaire | Paraphe sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page |
| C4 | Sous détail des Prix unitaires | cadre du sous- détail conforme au modèle du DAO | Paraphe, signature et cachet sur chaque page |
| C5 | Capacité financière | Montant supérieure à 20% du montant de la soumission | Délivrée par une Banque de premier ordre agrée par le Ministère en charge des finances |

Les pièces devront être rangées dans l’ordre ci-dessus, et séparées les unes des autres par des intercalaires de couleur autre que le blanc dans l’original que dans les copies.

PRIX ET MONNAIE DE L’OFFRE

11. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le CCAP, tous les droits, impôts et taxes payablespar le soumissionnaire au titre du présent marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

12. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au Marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que le Marché aura une durée d’exécution inférieure à un (01) an, il ne peut faire l’objet de révision de prix.

13. Etant donné qu’il s’agit d’un Appel  d’Offres National, la monnaie de l’offre devra suivre les dispositions de l’Option A ci-dessous mentionnée.

Le montant de la  soumission est libellé entièrement en monnaie nationale, c’est à dire en francs CFA.

Le  montant de la soumission, les prix  unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

a.  Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engagerdes dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du Marché.

b.  Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire   pour   convertir   son   offre   en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission.   Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

PREPARATION ET DEPOT DES OFFRES

14. Conformément à l’Article 16 alinéa 1, les soumissionnaires restent engagées par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. Toute modification apportée aux offres ou tout retrait ou demande d’annulation d’offres, durant cette période, entrainera l’élimination du soumissionnaire concerné et la saisie de sa caution de soumission.

15. Le soumissionnaire  fournira  une  caution  de soumission   du   montant   spécifié   dans l’Avis d’Appel  d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

16.  Les variantes techniques sur les parties des travaux ou ouvrages spécifiques, ne sont pasadmises dans le cadre de cet Appel d’Offres.

17.  L'offre sera produite par volume, en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles et placées dans trois (03) enveloppes A,B et C.

17.1. Présentation de l'Offre

Les enveloppes "A", "B" et "C" seront fermées et scellées. Ces trois (03) enveloppes seront placées dans une quatrième enveloppe fermée, scellée, anonyme et ne portant que la mention :

«APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° ___________/AONO/CGG/CIPM/18

pour la réalisation des travaux de construction de deux (02) forages équipés  de pompes à motricité humaine dans les localités de Mampele et à l’EP Mentsoka de la Commune de GARI-GOMBO.

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Les différents volumes reliés devront être présentés comme suit :

1- Pièces Administratives portant en page de garde les mentions :

« Enveloppe A : Pièces Administratives, Nom et adresse du soumissionnaire, Appel d’Offres National Ouvert  N° _____________ du _____________,» et comprenant les pièces de A1 à A 15.

2- Offre Technique portant en page de garde les mentions :

« Enveloppe B : Offre Technique, Nom et adresse du soumissionnaire, Appel d’Offres National Ouvert  N° _______________ du ________________,» et comprenant les pièces B1 à B7.

3- Offre Financière portant en page de garde les mentions :

« Enveloppe C : Offre Financière, Nom et adresse du soumissionnaire, Appel d’Offres National Ouvert  N° ________________ du _______________,» et comprenant les pièces C1 à C4.

Si l'enveloppe extérieure n'est pas scellée et ne porte pas les mentions prévues, la mairiene portera pas la responsabilité d'une erreur de destination ou d'une ouverture des plis prématurée. Une offre qui aura été ouverte trop tôt pour cette raison sera rejetée par le Maire et renvoyée au Soumissionnaire.

L'offre rédigée en français ou en anglais en Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir à la Mairie de Gari-Gombo, au plus tard le ........................... à 11 heures, et devront porter la mention :

«APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° ___________/AONO/CGG/CIPM/18pour la réalisation des travaux de construction de deux (02) forages équipés  de pompes à motricité humaine dans les localités de Mampele et à l’EP Mentsokade la Commune de GARI-GOMBO.

« a n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

17.2. Recevabilité des offres

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission de320.000 (trois cent vingt mille) F CFA(conforme au modèle joint en annexe)  établie par un établissement bancaire de premier ordre agréée par le Ministère en charge des finances dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, et valable pendant quatre-vingt-dix jours (90) jours au-delà de la date originelle de validité des offres, réparties comme suit :

Après remise de son offre, le soumissionnaire ne peut ni la retirer, ni la modifier, ni la corriger pour quelque motif que ce soit. Cette condition est valable à la fois avant et après expiration du délai de remise des offres.

L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le____________ 2018 à 15heures par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Gari-Gombo.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.

EVALUATION ET COMPARAISON DES OFFRES

- la monnaie retenue est le franc CFA.

- Les variantes techniques n’étant pas acceptées, la méthode d’évaluation des offres est la suivante :

19.1	Grille d’évaluation des Offres Techniques

L'offre technique contenue dans l'enveloppe B sera évaluée suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères suivants :

*Références de l’entreprise

- Chiffre d’affaires moyen sur patente pour les trois dernières années

Il permet d’apprécier les flux financiers du soumissionnaire. On tiendra compte de la valeur de la patente, et du chiffre d’affaires réalisé.

Pour le CA (patente), la notation sera la suivante :

| N° |  | oui | non |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction sur les trois (03) dernières années ≥ 10 millions |  |  |

- Situation financière

| N° |
| --- |
| 2 | Capacité financière supérieure à 20% du montant de la soumission | Oui | Non |

- références dans le domaine de l’hydraulique

L’Entreprise doit avoir réalisé au cours des trois dernières années les travaux dans le domaine de l’hydraulique des projets d’un coût minimum de francs CFA d’au moins 100 millions francs CFA (montant cumulé).

| N° |
| --- |
| 3 | Expérience dans les marchés des travaux hydrauliques à titre d’entrepreneur, de sous-traitant dans au moins trois (03) marchés au cours des trois (03) dernières années, exécutés de manière satisfaisante (au moins PV de réception provisoire), Plus de trois marchés d’une valeur minimale de 20 millions de francs CFA | Oui Oui | Non Non |
| 4 | Pour les marchés référenciés ci-dessus ou pour d’autres marchés exécutés pendant la période ci-dessus, une expérience dans les principales activités suivantes : - réalisation des forages ou d’AEP, aménagement de sources, | oui | Non |
|  | - réhabilitation des forages ou d’AEP | oui | Non |

Toutefois, pour être prise en compte, chaque référence citée devra avoir concomitamment un marché (1ère page et page des signatures) et un document de bonne fin d’exécution ou PV de réception provisoire ou définitive. Seuls les contrats enregistrés pour les commandes publiques seront pris en compte.

*Matériel de chantier à mobiliser

| N° | Nbre | Nature de l’équipement |
| --- | --- | --- |
| 5 | 01 | Atelier de forage* | Oui | Non |
| 6 | 01 | Kit d’analyse des eaux In Situ* | Oui | Non |
| 7 | 01 | véhicule de liaison pick-up 4x4 ou station wagon | Oui | Non |
| 8 | 01 | Groupe électrogène | Oui | Non |
| 9 | 01 | Poste de soudure | Oui | Non |
| 10 | 01 | Compresseur 7 à 12bars | Oui | Non |
| 11 | 01 | Matériel de maçonnerie, de ferraillage (brouettes, truelles, pelles, etc.) et de plomberie | Oui | Non |
| 12 | 01 | Carte grise | Oui | Non |

L’Entreprise doit fournir tous les documents prouvant que les équipements cités sont sa propriété : Factures – Certificat d’immatriculation – Attestation d’assurance.

- Personnel technique

|  |  |  |  | justifiés |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Conducteur des travaux | Technicien Supérieur de Génie Rural ou de Génie Civil ayant une expérience d’au moins trois (03) ans dans les travaux d’hydraulique | - Diplôme + CV signé + - Attestation de disponibilité | Oui | Non |
| 14 | Chef de Chantier | Technicien de Génie Rural ou équivalent, ayant au moins deux (02) ans d’expérience dans les travaux d’hydraulique | - Diplôme +CV signé - Attestation de disponibilité | oui | Non |
| 15 | Personnel d’appui (secrétaire et chauffeur) | Bacc pour la secrétaire, avec une expérience dans les BTP de 02 ans au moins | - Diplôme +CV signé + Attestation de disponibilité | oui | Non |

- Proposition technique

|  |  | effectif | Non effectif |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Attestation de visite de site signée sur l’honneur | Oui | Non |
| 16 | Rapport de visite du site avec photo illustrative | Oui | Non |

-Méthodologie

|  |  | Approprié | Non Approprié |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Résumé succinct de l’analyse du projet et des techniques de mises en œuvre des ouvrages. | oui | Non |
| 18 | Organigramme de chantier | Oui | Non |
| 19 | Contrôle de qualité (Organisation du contrôle de qualité interne) | oui | Non |
| 20 | Dispositions prévues pour la Protection de l'environnement | oui | Non |
| 21 | Mesures d’hygiène et de sécurité | oui | Non |
| 22 | Utilisation de la main d’œuvre locale (HIMO) | oui | Non |
| 23 | Origine des matériaux précisée | Oui | Non |

*Planning d’exécution

| 24 | Planning conforme aux délais | oui | Non |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | Chronogramme détaillé des activités | oui | Non |

*Présentation générale des offres

| 26 | Présence d’un sommaire | oui | Non |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | Pièces classés dans l’ordre annoncé par le sommaire | oui | Non |
| 28 | Intercalaires couleurs (avec sommaire de la partie) | oui | Non |
| 29 | Photocopies lisibles des pièces | oui | Non |

19.2	Evaluation des Offres Financières

La Sous-commission d’analyse vérifiera si les offres financières des soumissionnaires techniquement qualifiés sont conformes et complètes.

Le soumissionnaire devra remplir, en lettres et en chiffres, les prix unitaires du bordereau de prix, les porter dans un détail estimatif et les multiplier par les quantités indiquées, de façon à obtenir le montant total de son offre.

Le bordereau des prix unitaires (BPU) devra être obligatoirement complet.

Le soumissionnaire est obligé d'exprimer les prix du BPU et du DQE en francs CFA hors taxes,   avant d’y ajouter, pour ce qui concerne le DQE, les taxes correspondantes.

Les prix en lettres du bordereau des prix primeront sur les prix en chiffres dudit bordereau, sur les prix du détail estimatif, et sur les prix des sous détails des prix : ils serviront de base au calcul du montant de l'offre.

Le soumissionnaire ne pourra faire, dans quelque poste que ce soit du bordereau des prix unitaires, un rabais ou une augmentation sur les prix unitaires indiqués ou sur les montants résultant de ces prix unitaires.

Les éventuelles erreurs de calcul seront redressées par la sous-commission d'analyse des offres et le montant sera révisé si nécessaire, sans que le soumissionnaire puisse élever quelque réclamation que ce soit.

Les erreurs arithmétiques seront rectifiées sur la base ci-après :

-   S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant ce prix par les quantités du DAO, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé.

- S’il y a contradiction entre le prix en chiffre et le prix en lettre, le prix en lettre prévaudra.

- Si le Soumissionnaire n’accepte pas la correction des erreurs, son offre sera écartée et sa Garantie pourra être confisquée.

ATTRIBUTION DELA LETTRE-COMMANDE.

20. Le critère d’attribution est celui d’évaluation du moins-disant.

Lalettre-commanderésultant du présent appel d'offres sera préparé, passé et exécuté selon les règles de l’art et procédures définies par le Code des marchés publics.

L’Entrepreneur retenu en recevra notification par voie de presse et à son adresse officielle. Il devra, dans les dix (10) jours qui suivent la publication des résultats dans le Journal marchés publics, remplir toutes les formalités relatives à la passation du marché et en particulier remettre le projet de lettre-commande dûment complétée et signée, à la Commune de Gari-Gombo.

Dans le cas où l'Entrepreneur n'aurait pas rempli ces obligations, le choix de celui-ci pourra être annulé sans aucun recours.

Une fois la lettre-commande approuvée, l'adjudicataire en reçoit notification. Il doit, dans dix (10) jours qui suivent, pour constituer son cautionnement définitif (selon le modèle joint en annexe.)

L’Entrepreneur retenu devra après signature dela lettre-commandeet conformément aux conditions de celui-ci, prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer le démarrage rapide des travaux dès notification de l'Ordre de service par le Maître d’œuvre.

20.1. Dans les dix (10) jourssuivant la notification de la lettre-commande par  le  Maître  d’Ouvrage, l’Entrepreneur fournira au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément  au  modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

20.2.  Le cautionnement définitif dont le taux varie entre 2 et 5% du montant de la lettre-commande, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

| # REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie .............. REGION DE L’EST ............. DEPARTEMENT DE BOUMBA ET NGOKO ............... |  | # REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ……… EAST REGION ………… BOUMBA AND NGOKO DIVISION ………… |
| --- | --- | --- |
| # COMMUNE DE GARI-GOMBO |  | GARI-GOMBOCOUNCIL |

-----------------------------------------------------------------------------------------

Commission Interne de Passation des Marchés Publics

(CIPM)/ CGG

-----------------------------------------------------------

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°__________/AONO/CGG/CIPM/18 DU______________________

POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) FORAGES EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS LES LOCALITES DE MAMPELE ET A L’EP MENTSOKA DE LA COMMUNE DE GARI-GOMBO

-----------------------------------------------------------------------------------------

Financement : Budget Commune de GARI-GOMBO, exercice 2018

Imputation :---------------------------------------------------------------------------

# PIECE N° 4 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Table des matières.

Chapitre Ier: Généralités……………………………………………..……..45

Article1er: Objet du Marché	45

Article 2: Procédure de passation du Marché	45

Article 3: Définitions et attributions	45

Article 4: Langue, loi et réglementation applicables	45

Article 5: Pièces constitutives du Marché	45

Article 6: Textes généraux applicables	46

Article 7: Communication	46

Article 8: Ordres de service	47

Article 9: Marches à tranches conditionnelles	47

Article 10: Personnel de l’entrepreneur	47

Chapitre II: Clauses financières…………………………….……………..48

Article 11: Garanties et cautions	48

Article 12: Montant du Marché	48

Article 13: Lieu et mode de paiement	48

Article14: Variation des prix	49

Article 15: Formules de révision des prix	49

Article16: Formules  d’actualisation  des  prix	49

Article17: Travaux en régie	49

Article 18:Valorisation des travaux	49

Article 19:Valorisation des approvisionnements	49

Article 20:Avances	49

Article 21:Règlement des travaux	50

Article 22 : Intérêts moratoires	50

Article 23: Pénalités de retard	50

Article 24: Règlement en cas de groupement d’entreprises(non applicable)	50

Article 25:Décompte final	51

Article 26:Décompte général et définitif	51

Article 27: Régime  fiscal  et  douanier	51

Article 28: Timbres et enregistrement du Marché	51

Chapitre III: Exécution des travaux………………………………..……..51

Article 29: Délais d’exécution du Marché	51

Article 30: Rôles et responsabilités de l’entrepreneur	52

Article 31:Mise à disposition des documents et du site	52

Article32: Assurances des ouvrages et responsabilités civiles	52

Article33:Consistance des travaux	52

Article34:Pièce  à  fournir  par  l’entrepreneur	52

Article 35:Organisation et sécurité des chantiers	53

Article 36: Implantation des ouvrages	53

Article 37:Sous-traitance	53

Article38:Laboratoire  de  chantier  et  essais	53

Article 39:Journal de chantier	54

Article 40:Utilisation des explosifs	54

Chapitre IV: De la réception……………………………………….………...54

Article 41: Réception provisoire	54

Article42: Documents à fournir après exécution	55

Article 43:Délai de garantie	55

Article 44: Réception définitive	55

Chapitre V: Dispositions diverses……………………………….…………...54

Article45:Résiliation du Marché	55

Article 46 : Cas de force majeure	55

Article 47:Différends et litiges	55

Article 48 : Edition et diffusion du présentMarché	56

Article 49 et dernier: Entrée en vigueur du Marché	56

# Chapitre Ier: Généralités

## Article1er:Objet du Marché.

La présente lettre-commande a pour objet la réalisation des travaux de construction de deux (02) forages équipés  de pompes à motricité humaine dans les localités de Mampele et à l’EP Mentsoka.

## Article2: Procéduredepassation du Marché.

La présente lettre-commandeest passée après Appel d’Offres National Ouvert.

## Article3: Définitionsetattributions.

3.1. Définitions générales.

- Le Maîtred’Ouvrage est le Maire de la Commune de Gari-Gombo.Il veille  à  la  conservation  des  originaux  des  documents des Marchés  et à la transmission des copies à l’ARMP par le point focal désigné à cet effet.

- Le  Chef  de  service  de la lettre-commandeest  le Secrétaire Général de la Commune de Gari-Gombo.Il  veille  au  respect  des  clauses  administratives, techniques et financières et des délais contractuels.

- L’Ingénieur  de la lettre-commande est  le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Energie de la Boumba et Ngoko.

-Le Maître d’œuvre de la lettre-commande est le Chef de Service Départemental de l’Eau de la Boumba et Ngoko.

- L’entrepreneur est: le Cocontractant.

3.2. Nantissement.

- L’autorité  chargée  de  l’ordonnancement  est le Maire de la Commune de Gari-Gombo;

- L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est le Maire de la Commune de Gari-Gombo;

- L’organisme   ou   le   responsable   chargé   du paiement est le Receveur Municipalde la Commune de Gari-Gombo;

- Le responsable compétent pour fournir les renseignements   au   titre   de   l’exécution   de la   présentelettre-commande est leSecrétaire Général de la Commune de Gari-Gombo.

## Article4:Langue, loietréglementation applicables.

4.1.  La langue utilisée est le Français / ou l’Anglais.

4.2.  L’entrepreneur  s’engage  à  observer  les  lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du  Cameroun,  et  ce  aussi  bien dans sa propre organisation que dans la réalisation delettre-commande.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et  fiscales  en  vigueur  à  la  date  de signature de la présentelettre-commande venaient à être modifiés après la signature du lettre-commande, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

## Article5: Piècesconstitutives du Marché.

Les  pièces  contractuelles  constitutives  de la présentelettre-commande  sont  par  ordre  de  priorité

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- Les  éléments  propres  à  la  détermination  du montant  de la lettre-commande,  tels  que,  par  ordre de priorité :

- les bordereaux des prix unitaires ;

- l’état des  prix  forfaitaires ;

- le  devis  quantitatif et estimatif ;

- la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous détail des prix unitaires.

## Article 6:Textes généraux applicables.

La présente lettre-commande, sa signification, son interprétation et les relations s’établissant entre les parties sont soumis aux textes généraux ci-après:

La loi N°2014/026 du 23 décembre 2014portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2015 ;

Le décret n°2004/275/PM du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics et sa circulaire n°004/CAB/PM du 30 novembre 2005 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;

Le décret n°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics ;

Le décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

Le décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARMP ;

La circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics ;

La circulaire n°002/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des marchés publics ;

La circulaire n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative aux modalités de gestion des changements des conditions économiques des marchés publics ;

La circulaire n°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des marchés publics ;

Loi N°2017/021 du 20 décembre 2017 portant Loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2018 ;

Circulaire n°001/C/MINFI du 02 janvier 2018 ;

Portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État, des Entreprises et Établissements Publics, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des autres Organismes Subventionnés, pour l’Exercice 2018.

Les textes régissant les corps de métiers ;

Les normes en vigueur ;

D’autres textes spécifiques au domaine concerné

## Article7 : Communication.

7.1. Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre la présente lettre-commande devront être faites aux adresses suivantes:

a.  Dans le cas où le prestataire est le destinataire:

Passé le délai de 15 jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au chef de service son domicile, et dès achèvement des travaux, les correspondances seront valablement adressées : au cocontractant à son siège installé dans la localité des prestations  ou à défaut à la mairie du chef-lieu de la région dont relèvent les prestations.

b.  Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire:

Monsieur le Maire de la Commune de Gari-Gombo avec copie adressée dans les mêmes délais, au Chef de service du Marché, l’Ingénieur du Marché et le Maître d’œuvre le cas échéant.

7.2  Le prestataire adressera toutes notifications écrites ou correspondances à Maître d’œuvre de du Marché avec copie à l’Ingénieur de du Marché et Chef de service du marché.

## Article8: Ordres de service.

8.1. L’Ordre de Service de commencer les prestationsestsignéparle Maître d’Ouvragede lalettre-commande et Notifiépar le Chef de Service du Marché.

8.2. Les ordres  de service à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par  le  Maître d’Ouvrage  et notifiés par le Chef de Service du Marché.

8.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidencefinancièreserontdirectementsignés par le Chef de Service de du Marché et notifiéspar l’Ingénieurdu Marché.

8.4. LesOrdresdeServicevalantmiseendemeure sontsignéspar leMaîtred’Ouvrage.

8.5. Leprestatairedisposed’undélaidequinze(15) jourspourémettredesréservessurtoutordre deservicereçu.Lefaitd’émettredesréserves ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les ordresdeservicereçus.

## Article9: Lettre-commandeà tranches conditionnelles.

9.1. La présentelettre-commandeest à tranche unique et ferme.

9.2. Ledélaiimpartipourlanotification de l’ordrede servicedecommencerunetrancheConditionnelleestde : (sans objet)

## Article10: Personneldel’entrepreneur.

10.1.  Toute  modification  même  partielle  apportée aux  propositions  de  l’offre  technique n’interviendra  qu’après  agrément  écrit  du  Chef  de service. En cas de modification, l’entrepreneur se fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2.  En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement   à   mettre   en   place   seront soumises  à  l’agrément  de l’Ingénieur, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. L’Ingénieur disposera de huit(8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3.  Toute  modification  unilatérale  apportée  aux propositions  en  personnel  d’encadrement  de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un  motif de résiliation delettre-commandetel que visé à l’article 45 ci-dessous ou d’appli- cation de pénalités [A préciser le cas échéant].

# Chapitre II:Clausesfinancières

## Article11: Garanties etcautions

11.1. Cautionnement définitif

Lecautionnementdéfinitif est fixéà deux pour cent (2%)dumontantTTC du Marché.

Le   cautionnement   sera   restitué,   ou   la   garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception  provisoire  des  travaux,  à  la  suite  d’une mainlevée  délivrée  par  le  Maître  d’Ouvrage  après demande cocontractant.

11.2. Cautionnement de garantie

La  retenue  de  garantie  est  fixée  à dix pour cent (10%) du montant TTC du Marché.

La  restitution  de  la  retenue  de  garantie  ou  du cautionnement  sera  effectuée  dans  un  délai  d’un mois  après  la  réception  définitive  sur  mainlevée délivrée  par  le  Maître  d’Ouvrage  après  demande du cocontractant.

L’avance de démarrage sera remboursée par décompte, d’une proportion maximale de 25% du paiement, et devra être remboursée en totalité avant que les paiements de l’Entreprise ne dépassent 80% du montant du Marché.

## Article12:Montantdu Marché

Le montant du Marché, tel qu’il ressort du devis quantitatif et estimatif ci-joint, est de __________(en lettres) ______(en chiffres)francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

-   Montant HTVA : ________ (____) francs CFA

-   Montant de la TVA :________(___) francs CFA

-   Montant IR : ________ (____) francs CFA

-   Montant NAP : ________ (____) francs CFA

Le montant du Marchécalculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur  ajoutée  (TVA)  et  du  rabais  éventuellement consenti par lecocontractant.

## Article13: Lieuetmodedepaiement

13.1. En contrepartie despaiementsàeffectuerpar le Maître d’Ouvrage à l’entrepreneur, dans les conditionsindiquéesdans lalettre-commande,lecocontractants’engage  par les présentes à exécuter lalettre-commande conformément à ses dispositions.

13.2. LeMaître d’Ouvragelibéreradessommes duesde lamanièresuivante:

a. PourlesrèglementsenfrancsCFA,soit (montant en chiffres et en lettres NAP), par crédit au compte n°_________ ouvert au nom du cocontractant dans les livres de la banque __________

## Article14:Variationdesprix.

14.1. Lesprixsontfermeset nonrévisables.

a.  Lesacomptespayésau cocontractant autitredes avancesnesontpasrévisables.

b. Larévisionest«gelée»àl’expirationdu délai contractuel, sauf encasdebaissedesprix.

14.2. Modalitésd’actualisation  des  prix.(Sans objet).

## Article15: Formules de révision des prix.(Sans objet).

Article16: Formules  d’actualisation  des  prix.(Sans Objet).

## Article17: Travauxenrégie.

17.1. Le pourcentage des travaux en régie est de deux pour cent (2%)dumontant du Marché et desavenants,lecaséchéant.

17.2. Dans le cas où lecocontractant serait invité à exécutedestravaux enrégie,lesdépenses exposées  et  dûment  justifiées  lui  seront rembourséesdanslesconditionssuivantes:

-  Lesquantitésprisesencompteseront lesheures de  mise  à  disposition  ou  les  quantités  de matériauxetmatièresmisesenœuvreayantfait l’objetd’attachementscontradictoires ;

-  Lestraitementsetsalaireseffectivementpayésà lamaind’œuvrelocaleserontmajoréspourtenir compte des charges sociales de quarante pour cent (40%) ;

-  Les heures d’engin seront décomptées au taux figurantdanslessous-détailsdeprix ;

-  Lesmatériauxetmatièresserontremboursésau prix de revient dûment justifié au lieu d’emploi majorédedixpourcent (10%) pourpertes, magasinage etmanutention;

-  Lemontantdesprestationsainsicalculé,ycomprislesheuresd’engins, seramajoréde25%pour tenir compte des frais généraux, bénéfices et aléaspropresàl’entrepreneur.

## Article18:Valorisationdestravaux.

CeMarché est à prix unitaires et forfaitaires.

## Article19:Valorisation des approvisionnements.

19.1.  Il n’existe pas de règlement propre aux approvisionnements du chantier. Toutefois, l’Ingénieur pourra les évaluer au cas où le chantier venait à être abandonné ou le marché résiliée.

19.2. Il n’est pas demandé de caution pour les acomptessurapprovisionnements.

## Article20:Avances.

Il n’est prévu aucune avance de démarrage dans le cadre du présent Marché.

## Article21:Règlementdestravaux.

21.1. Constatation des travaux exécutés.

Avant le 30 de chaque mois, l’entrepreneur et le Maître d’Œuvreétablissentunattachementcontradictoirequirécapituleetfixelesquantitésréalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au coursdumoisetpouvantdonnerdroit aupaiement.

21.2. Décomptemensuel.

Auplustardlecinq(5)dumoissuivantlemoisdes prestations, l’entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires à l’Ingénieur du Marché, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors-TVAetundécompte dumontantdes taxes),selon lemodèleagrééetétablissantlemontanttotaldes sommes auxquelles ilpeutprétendredufaitdel’exécution de la lettre-commande, depuis le début de celle-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé à l’entrepreneur. Le décompte du montant des taxes fera l’objet  d’une  écriture  d’ordre  entre  les  budgets duMinistèreenchargedesfinances.

Le montant HTVA de l’acompte à payer à l’entrepreneurseramandatécommesuit:

-  97.8%versédirectementaucomptede l’entrepreneur;

-  2,2 %   verséautrésorpublicautitredel’IRdûpar l’entrepreneur.

LeChefdeservice,l’ingénieuret le Maître d’œuvre disposentd’undélai de vingt et un (21) joursmaximum pourprocéderàlasignaturedes décomptes  et  leur  transmission  au  Receveur Municipalchargédupaiement.

21.3. Décompte  d’avance  de  démarrage. (Le cas échéant).

## Article22 : Intérêts moratoires.

Les  intérêts  moratoires  éventuels  sont  payés  par état des sommes dues conformément à l’article 88 du  Décret  n°  2004/275  du  24  Septembre  2004 portant Code des Marchés Publics.

## Article23: Pénalitésderetard.

23.1. Le montant des pénalités de retard est fixé commesuit:

a.  Un deux millième (1/2000e)dumontantTTC du Marché debaseparjourcalendairederetarddu premier  au  trentième  jour  au-delà du  délai contractuelfixé;

b.  Un  millième  (1/1000e)  du  montant  TTC  du Marché de base par jour calendaire de retard au-delàdutrentièmejour.

23.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du Marché debase.

## Article24: Règlement en cas de groupement d’entreprises. (Non applicable).

24.1. Indiquer en casdegroupementd’entreprises le mode de paiement des cotraitants et sous- traitants, lecaséchéant.

24.2. Indiquer le mode de paiement des sous- traitants, le caséchéant.

## Article25: Décomptefinal.

25.1. Après achèvement des travaux et dans un délai maximumde quinze jours (15) joursaprèsladatederéception provisoire, l’entrepreneur  établira  à  partir  des constatscontradictoires,leprojetdedécomptefinal des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendredufaitdel’exécution du Marché dansson ensemble.

25.2.  Le Chef de service dispose d’un délai de quinze (15) jours pour notifier le projet rectifié

25.3. L’Entrepreneur lui dispose d’un délai de sept (07) jours pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.

## Article26: Décomptegénéraletdéfinitif.

26.1. A la finde la périodedegarantiequidonnelieuà la réceptiondéfinitivedestravaux,leChefdeservice dispose d’un délai de dix (10) jours pour dresserle décompte général et définitif du Marché qu’ilfaitsignercontradictoirementparl’entrepreneur etleMaîtred’Ouvrage.Cedécomptecomprend:

-ledécomptefinal,

-lesolde,

-larécapitulationdeses comptesmensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’entrepreneur, lie définitivement les parties  et  met  fin  au Marché,  sauf  en  ce  qui concerneles intérêtsmoratoires.

26.2. L’Entrepreneur lui dispose d’un délai de sept (07) jours pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature

## Article27: Régime  fiscal  et  douanier.

La présente lettre-commandeest soumise en matière de fiscalité à la réglementation camerounaise en vigueur, notamment la circulaire n°001/C/MINFI du 02 janvier 2018 Portant Instructions relatives à l’Exécution des lois de finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat, des Etablissements Publics Administratifs, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des autres Organismes Subventionnés, pour l’Exercice 2018.

## Article28: Timbres et enregistrement du Marché.

Sept (07) exemplaires originauxde la lettre-commande seront timbrésetenregistrésparlessoinsetauxfraisde l’entrepreneur,conformémentàlaréglementation.

# Chapitre III:Exécutiondestravaux.

## Article29: Délais d’exécution du Marché.

29.1. Le délai d’exécution des travaux objet de la  présentede la lettre-commande est de trois (03) mois.

29.2. Cedélaicourtàcompterdeladatedenotificationdel’ordredeservicedecommencerles travaux.

## Article30: Rôles et responsabilités de l’entrepreneur.

Le planning détaillé et général d’avancement des travauxseracommuniquéauMaîtred’œuvre en sept (07) exemplairesàchaquedébutde la phase des travaux.

## Article31: Miseàdispositiondesdocuments etdusite.

RAS

## Article32: Assurancesdesouvragesetresponsabilitésciviles.

Lespolicesd’assurancessuivantessontrequisesau titre du présent Marché :

-  Assurance des risques causés à des tiers par son personnel salarié en activité au travail, par le matérielqu’ilutilise,dufaitdestravaux;

-  Assurance“Tous-risqueschantier”;

## Article33:Consistancedestravaux.

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, comprennent :

- La réalisation des études géophysiques et d’implantation;

- L’exécution des travaux de foration ;

- L’équipement des forages ;

- Le développement des forages ;

- La désinfection des forages ;

- L’analyse de l’eau;

- La construction dessuperstructures ;

- La pose des pompes à motricité humaine ;

- La formation d’un comité de gestion par forage ;

- Formation d’un artisan réparateur + caisse à outils à offrir par forage.

Article34:Pièce  à  fournir  par  l’entrepreneur.

34.1. Dans un  délai  maximum  de  dix (10) jours àcompterdelanotificationdel’ordredeservicede commencer les travaux, l’entrepreneur soumettra, en cinq (05) exemplaires, à l'approbationdu Chef de Service après avis de l’Ingénieur du Marchéle programme d'exécution des travaux :

-  son calendrier d’approvisionnement ;

- sonprojetdePland’AssuranceQualité(PAQ) etsonPlandeGestionEnvironnemental ;

- deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit à quinze jours à partideleurréceptionavec l’un des deux (02) avis ci-dessous :

- Soit  la  mention  d'approbation  “  BON  POUR EXECUTION”;

- Soit  la  mention  de  leur  rejet  accompagnée  de motifs du dit rejet.

L’entrepreneur disposeraalorsdehuit(08)jourspour présenter un nouveau programme. Le Chef de Service disposeraalorsd’undélaidecinq(05) jours ouvrables pour donner son approbation ou faire d’éventuellesremarques.Danscecas,laprocédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délaicontractuel.

L'approbationdonnéeparleChefdeService de la lettre-commanden’atténueraenrienlaresponsabilitéde l’entrepreneur. Cependant les travaux exécutésavantl'approbationdu programme ne serontni constatés  ni  rémunérés.  Le  planning  actualisé  et approuvédeviendraleplanningcontractuel.

L’entrepreneur  tiendra  constamment  à  jour,  sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modificationsimportantesnepourrontêtreapportéesau programmecontractuelqu'aprèsavoirreçul'accord duMaîtred'œuvre.

a.  Le  Plan  de  Gestion  Environnemental  fera ressortir notamment les conditions dechoix des sites techniques et de base vie, les conditionsd’empruntdesitesd’extractionetles conditionsremiseenétatdessitesdetravauxet d’installation.

b.  L’entrepreneurindiqueradansceprogrammeles matérieletméthodesqu’ilcompteutiliserainsi que  les  effectifs  du  personnel  qu’il  compte employer.

c.	L’agrément donné par le chef de service nediminueenrienlaresponsabilitédel’entrepreneurquantauxconséquences dommageablesqueleurmise enœuvrepourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect desclausesdu marché.

34.2. Projet d’exécution.

- Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) nécessaires à la réalisationdetoutes les parties de l’ouvrage devront être soumis au visade L’Ingénieur de la lettre-commandeun (01) mois au  moins avant la date prévue pour le début deréalisationdel’ouvrage.

- L’Ingénieur de la lettre-commandedisposera d’un délai de  quinze (15)  jours pour les examiner et faire connaître ses observations. L’entrepreneur disposera  alors  d’un  délai  de  huit  (08)  jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

34.3. Autres,lecaséchéant.

## Article35:Organisationetsécuritédes chantiers.

35.1. Lespanneauxplacésaudébutetàl’entrée du chantier, devront être mis en place dans un délai maximum de deux semaines après la notificationdel’ordredeservicededémarrer lestravaux.

35.2. Indiquer,	 les mesures particulières, demandées  à  l’entrepreneur, autres que cellesprévuesdansleCCAG,pour les règles d’hygièneetdesécuritéet pourlacirculation autourdu,oudanslesite.

## Article36: Implantationdesouvrages.

L’Ingénieur de la lettre-commandenotifiera  dans  un  délai  de cinq (5) jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les pointsetniveauxdebaseduprojet.

## Article37:Sous-traitance.

Lapartdestravauxàsous-traiterest  devingt pour cent (20%)du  montant de la lettre-commande  de  base  et  de  ses avenants.

## Article38:Laboratoire  de  chantier  et  essais.

38.1. Des essais et études géotechniques prévuessont indiqués dansleCCTP.

38.2. Le Chef de service dispose d’un délai de  sept(07) jourspouragréerlepersonneletle laboratoire de l’entrepreneur, dès réception delademande.

## Article39:Journaldechantier.

39.1. Lejournaldechantierserasignécontradictoirement par l’Ingénieur du marché et le représentant du  cocontractant systématiquement lorsdesréunionsdechantieret  à chaque visite de chantier.

39.2. C'est undocumentcontradictoireunique.Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en margepourvalidation.

## Article40: Utilisationdesexplosifs.

L’utilisation des explosifs dans le chantier est strictement interdite dans le cadre de la présentelettre-commande

ChapitreIV:Delaréception.

## Article41: Réceptionprovisoire.

Une  visite  technique est préalableà laréceptionprovisoire.Pour ce faire, le cocontractantdemandeparécrit auChefdeService du marchéaveccopieà l’Ingénieur,  l’organisation  dela réception provisoire.

41.1. Epreuves comprises dans les opérations préalables à la réception.

41.2. Constatation éventuel du repliement de l'installation de chantier et de la remise en étatdesLieuxau terme des travaux.

41.3. LaCommissionderéceptionseracomposée desmembressuivantsàtitreindicatif:

- Le Maîtred’Ouvrage ou son Représentant 					Président ;

- Le Chef de Service du marché					Membre ;

- L’Ingénieur du marché,						Rapporteur ;

- Le Maître d’œuvre,                                                                       Membre ;

- Le Délégué Départemental des Marchés Publics du Département de la Boumba et Ngoko,…………………………………………………………………….……Membre ;

- Le cocontractant                                                                                                Membre.

Le cocontractant est convoqué à la réception par courrier au moins (10 jours) avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).

Il assiste à la réception en qualité d’observateur. Sonabsenceéquivautàl’acceptationsansréserve desconclusionsdelacommissionderéception.

La Commission après visite du chantier examine le procès-verbaldes opérations préalables à la Réceptionet procède à la réception provisoire destravauxs'ily’alieu.

La visite de réception provisoirefera l’objet d’unprocès-verbalde réception provisoire signé sur le champpartouslesmembresdelacommission.

Leprocès-verbalderéceptionprovisoireprécisela période de garantie.

41.4. Ce Marché pourra faire l’objet de réception partielle.

## Article 42: Documentsàfourniraprès exécution.

Après la visite de pré réception technique, le Cocontractant est tenu de déposer auprès du

Maître d’œuvre les plans de recollement pour approbation.

## Article 43:Délaidegarantie.

La durée de garantie est de douze (12)mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

## Article44 : Réception définitive.

44.1.  La  réception  définitive  s’effectuera  dans  un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

  - Laprocédurederéceptionestlamêmeque celledelaréceptionprovisoire.

# ChapitreV:Dispositions diverses

## Article45:Résiliation de la lettre-commande

Le Marché peut être résiliée comme prévu à la section III Titre IV du décret n° 2004/275 du 24Septembre 2004 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notammentdansl’undes casde:

-  retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

-  retarddanslestravaux entraînantdespénalités au-delàde10%dumontantdestravaux;

-  refusdelareprisedestravauxmalexécutés ;

-  défaillancedu Cocontractant ;

-  non-paiementpersistantdesprestations.

## Article 46 : Cas de force majeure.

46.1. Dans le cas où le Cocontractant invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont:

-  pluie:200millimètresen24heures ;

-  vent:40mètresparseconde ;

-  crue:lacruedefréquencedécennale.

46.2. Le Maître d’Ouvrage est seul à juger du cas de force majeure.

## Article47:Différendsetlitiges.

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridictioncamerounaisecompétente.

## Article 48 : Edition et diffusion de la présente lettre-commande.

Vingt (20) exemplaires de la présente lettre-commande seront édités par les soins du Cocontractant et fournis au chef de service des Marchés.

## Article 49 : Entrée en vigueurde la présente lettre-commande.

Le présent Marché nedeviendra définitif qu’aprèssa signature par le Maire de la Commune de Gari-Gombo. Il  entrera en vigueurdès sa notification au Cocontractant.

| # REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie |  | # REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland |
| --- | --- | --- |
| # COMMUNE DE GARI-GOMBO ------------- |  | GARI-GOMBO COUNCIL ------------- |

-----------------------------------------------------------------------------------------

Commission Interne de Passation des Marchés

(CIPM)/ CGG

-----------------------------------------------------------

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°__________/AONO/CGG/CIPM/18 DU______________________

POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) FORAGES  EQUIPES  DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS LES LOCALITES DE MAMPELE ET A L’EP MENTSOKA DE LA COMMUNE DE GARI-GOMBO

-----------------------------------------------------------------------------------------

Financement : Budget Commune de GARI-GOMBO, exercice 2018

Imputation : ---------------------------------------------------------------------------

# PIECE N° 5 : Cahier des clauses Techniques Particulières (CCTP)

SOMMAIRE

CHAPITRE I: GENERALITES…………………………………………….…………….58

ARTICLE 1: Objet……………………………………………………………………...……59

ARTICLE 2: Choix technique ………………………………………………..…………..….59

CHAPITRE II : DESCRIPTIONS DES TACHES DU COCONTRACTANT…….….59

CHAPITRE III : REALISATION DES POINTS D’EAU. ……………………..……….59

ARTICLE 3 : Exécution des forages…………………………………………………...…….59

3.1 : Organisation des chantiers de forages

3.2 : Horaires de travail

3.3 : Matériel d’exécution

3.4 : Description des forages

3.5 : Equipement des forages

3.6 : Développement

3.7 : Superstructure – désinfection et analyses d’eau

3.8 : Contrôle des prestations de forages

3.9 : Provenance et qualité de matériaux

3.10 : Dossier technique

ARTICLE 4 : Conditions de réception provisoire des ouvrages…………….……...….……66

ARTICLE 5 : Conditions de réception définitive………………………….……..…………66

ARTICLE 6 : Garantie des prestations………………………………………………….……67

ARTICLE 7 : Exécution des ouvrages ………………………………………………….……67

CHAPITRE IV : FOURNITURES ET INSTALLATION DES POMPES A MOTRICITE HUMAINE ……………………………………………………..67

ARTICLE 8 : Fourniture – installation de pompesà motricité humaine …...……..………....67

8.1 : Diamètre

8.2 : Débit

8.3 : Résistance à la corrosion

8.4 : Embase

8.5 : Entretien courant

8.6 : Réparation

8.7 : Pièces détachées

8.8 : Mise en place du dispositif de maintenance

ARTICLE 9 : Transport, livraison et pose des pompes …………………………….….…….68

CHAPITRE I – GENERALITES

Article 1- Objet.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) est relatif à la réalisation des travaux de construction de deux (02) forages  équipes  de pompes àmotricité humaine dans les localités de Mampele et à l’EP Mentsoka de la Commune de Gari-Gombo

Article 2 - Choix technique.

Le contexte géologique des régions concernées étant constitué soit d’un socle (volcanique, ou cristallin) surmonté d’une altération, l’exploitation des eaux souterraines par forage nécessite l’usage des machines mixtes (MFT – Rotary) robustes et bien adaptées aux conditions des pistes rurales. Les conditions hydrogéologiques sont telles que la foration par usage d’équipement mixte s’impose pour faire face à toutes les éventualités. Les forages permettent de capter les arrivées d’eau profondes (dans le socle), offrant ainsi une meilleure protection contre les pollutions superficielles.

Le forage est implanté après une étude des conditions hydrogéologiques du site, un examen des photographies aériennes et une reconnaissance par prospection géophysique et électrique (traînés et sondages électriques). On veillera donc à ce que les formations superficielles soient convenablement isolées de façon à éviter la propagation des pollutions agressives

La superstructuresera de type classique : dallage muni d’une pente douce pour évacuation régulière des eaux de rejet au canal et ensuite au puits perdu, un agglos de ciment 15×20×40 muni d’un portillon métallique.

Le forage sera équipé d’une pompe à motricité humaine agrée par le MINEE. Les corps de pompe et les dispositifs d’exhaure devront être constitués de matériaux inoxydables et résistants à l’eau agressive, muni d’un dispositif de sécurité pour empêcher le cylindre de la pompe de tomber au font du forage en cas de panne.

CHAPITRE II - DESCRIPTION DES TACHES DU COCONTRACTANT.

La totalité des prestations nécessaires à la réalisation sera exécutée par le cocontractant retenue à l’issue de la présente consultation. Celui-ci devra après ces actions, implanter, réaliser le forage, l’aménager et installer la pompe à motricité humaine.

CHAPITRE III - REALISATION DES FORAGES.

Article 3- Exécution des forages.

Les forages seront exécutés conformément aux choix techniques du présent CCTP et seront considérés comme productifs (positifs) si leur débit est égal ou supérieur à 1 m3/h et l’eau potable.

3.1. Organisation des chantiers de forages.

Compte tenu des résultats acquis au cours des campagnes antérieures il est prévu une profondeur moyenne de 60 car l’eau des nappes captées à des profondeurs superficielles (moins de 40 mètres) présente généralement des unités de turbidité et de couleur élevés.

La réussite sur la réalisation des forages repose sur la parfaite coordination des différentes actions du cocontractant (fourniture et installation des pompes, réalisation des aménagements). Cette coordination nécessaire impose le respect strict du calendrier d’exécution du forage autour duquel sont calés les calendriers des autres actions.

Les prestations de forage seront conduites sur le terrain par un superviseur parfaitement qualifié en forage et organisation.

3.2. Horaires de travail.

Les conditions générales de travail fixées par la réglementation Camerounaise sont  applicables au personnel du chantier du cocontractant. Le travail de nuit est proscrit, sauf dérogation contraire et exceptionnelle.

3.3. Matériel d’exécution.

    - Conception générale du matériel.

Le choix des matériels relève de la responsabilité du cocontractant. La conception générale des ateliers de forages et de l’ensemble du matériel devra être adaptée aux conditions locales d’utilisation, à l’état des voies et des accès, au rythme d’exécution défini précédemment.

    - Etat du matériel.

Le calendrier d’exécution exige que le cocontractant soit en possession des ateliers requis pour l’exécution de ce projet, dès la notification de la lettre-commande correspondante. Les numéros de série, l’âge et l’origine de la sondeuse seront obligatoirement précisés dans l’offre. En tout état de cause, le matériel proposé devra être en parfait état de fonctionnement.

    - Description et spécialisation du matériel.

Les ateliers mis en œuvre répondront aux prescriptions et spécifications suivantes :

Sondeuse(s).

Appareil rotary conventionnel fonctionnant à l’air, à l’eau, à la mousse ou à la boue, spécialement adapté à  l’utilisation du marteau fond- de-trou, équipé d’un dispositif  de tubage à l’avancement ou permettant l’emploi de tubage de travail en acier ou PVC. Il permet de forer indifféremment les terrains tendres et les terrains durs.

La capacité de l’atelier doit être d’au moins 100 mètres :

- en 12’’ ¼ au rotary à la boue ;

- en 165 mm au marteau fond-de-trou.

Autres équipements.

Dans le cas d’un développement du forage par une équipe indépendante de l’atelier de forage, cette équipe sera dotée d’un compresseur d’au moins 5m3/mn à 7 bars.

Les essais de pompage seront réalisées à l’aide de pompes électriques immergées d’un diamètre inférieur à 110mm, capables de fournir des débits de 10m3/h à 30 mètres de profondeur et de 6m3/h à 80 mètres.

Chaque atelier de travail et la base de prestations seront équipés d’un poste émetteur-récepteur.

    - Visite de conformité.

Une visite de conformité des matériels sera faite contradictoirement au début des prestations, dans le but de vérifier :

- la conformité avec les matériels proposés dans l’offre ;

- la comptabilité entre les capacités de ce matériel, les prescriptions du CCTP et les délais d’exécution.

La prononciation de cette conformité par procès-verbal ne libère en rien le cocontractant de ses engagements.

3.4. Description des forages.

Schéma à respecter.

Le forage devra être réalisé conformément aux schémas types présentés en annexe.

3.4.1.  Mode d’exécution du forage.

Le choix des méthodes et des matériels à mettre en œuvre ainsi que celui des diamètres exacts des forages resteront à l’initiative du cocontractant et sous sa seule responsabilité.

Les spécifications ci-dessous sont avancées à titre indicatif. Toutefois, il est précisé que :

- implantation géophysique ; le cocontractant doit faire une campagne d’implantation des sites et soumettre à l’approbation du Chef Service de la Lettre-Commande.

- sauf dérogation exceptionnelle, la foration au marteau fond-de-trou dans le socle ne pourra pas s’effectuer sans la pose d’un tubage provisoire en PVC ou en acier, au droit des formations d’altération ;

- la traversée de niveaux non consolidés dans les altérations du socle pourra nécessiter une injection de mousse ou l’emploi de boue. Les produits utilisés seront d’une composition propre à ne pas colmater les couches productives et devront être biodégradables. Toutefois, dans le cas de perte de circulation dans les zones stériles de surface, et seulement dans ces zones, le cocontractant pourra utiliser des boues benthoniques.

- Le choix des méthodes et des matériels est précisé à l’offre du cocontractant.

Prise d’échantillons.

Au cours de la foration, les cuttings seront prélevés à chaque changement de terrain ou au moins tous les un (01) mètres.

Les échantillons seront gardés au chantier dans les sacs en plastique numérotés, à la disposition du représentant de l’Administration, qui décidera de leur conservation ou non.

    - Caractéristiques des ouvrages.

Les principales caractéristiques des ouvrages sont résumées ci-après :

Forages dans le socle :

- Foration des altérites au rotary en 12’’5/14 minimum jusqu’au toit du socle ;

- Mise en place d’une colonne de travail provisoire en PVC 175/195 ou en acier ;

- Poursuite du forage dans le socle au marteau fond-de-trou, en 165 mm de diamètre ;

Jusqu’à une profondeur totale maximale du forage de 100 mètres ;

- Mise en place d’une colonne de captage PVC de 112/125 mm ;

- Mise en place d’un massif de gravier ;

- Mise en place d’un bouchon d’argile ;

- Extraction de la colonne de travail ;

- Cimentation de la tête du forage sur 5m minimum.

Forages dans les formations sédimentaires :

- Foration au rotary à la boue en 12’’1/4,

Colonne de captage de 112/125mm muni de crépines au droit des niveaux les plus productifs, sur une hauteur totale de 12 à 24m (moyenne 20m), sabot de pied de 1m à la base ;

- Mise en place d’un massif de gravier jusqu’à 2m du toit du rocher ;

- Mise en place d’un laitier de béton au-dessus du massif filtrant jusqu’à la rase du terrain naturel ;

- Mise en place d’un bouchon d’argile ;

- Cimentation de la tête  de forage sur 5m minimum.

  - Equipement du forage

Le forage jugé exploitable c'est-à-dire ayant un débit supérieur ou égal à 1m3/h à l’air lift sera équipé aussitôt après la foration.

Dans tous les cas, le forage productif sera équipe sur toute la hauteur d’une colonne  de captage en PVC de diamètre 110/125 mm, dont les caractéristiques sont spécifiées plus loin.

La disposition concrète des tubes plein et tubes crépines et les profondeurs respectives dépendent des venues d’eau rencontrées et sera décidé avec l’Ingénieur de suivi sur le terrain.

La colonne sera munie de crépines au droit des venues d’eau par des éléments de 3 à 6 mètres. La base de la colonne sera obturée par un sabot de pied.

L’espace annulaire entre terrain et colonne sera gravillonné sur la hauteur de la colonne jusqu’à au moins 2m du toit du rocheret ledit gravier sera désinfecté avant l’analyse des échantillons d’eau prélevés à chaque forage.

La granulométrie du gravier sera de 1 à 3 mm. Le gravier sera constitué par un matériau quartzeux propre, roulé. Au sommet  du filtre de gravier, un laitier de béton de 5 mètre de hauteur minimum sera mise en place pour éviter la contamination du forage avec les eaux de surface. Pour les zones jugées à risque, le laitier devra surmonter le filtre de gravier jusqu’à la rase du terrain.

Au-dessus du laitier de béton, l’espace restant entre le tubage et la foration sera comblé par du tout-venant, dans la mesure où celui-ci constitue un matériau de remplissage adéquat.

Le tubage dépassera la surface du soclede (TN) 0,50m. Il sera momentanément fermé par un bouchon vissé.

  - Développement.

Le Développement se fera à l’air lift double tube, par atelier de forage ou par une unité indépendante

Le débit obtenu de développement ne devra pas être inférieur à plus de 10% du débit obtenu en fin de foration.

Le développement se poursuivi jusqu’à obtention d’une eau claire, sans particule sableuse ou argileuse. Le cocontractant devra contrôler la teneur en sable, par la méthode de la tache de sable observée dans un seau de 10 litres et dont le diamètre ne devra pas excéder 1cm en fin de développement.

La précision exigées pour toutes les mesures (y compris lors des essais de pompage) sera de

- 10% pour les débits,

- 1cm pour les niveaux d’eau,

- 5cm pour les mesures de profondeur

3.7. Essais de débit-superstructures-désinfection et analyses d’eau

    - Superstructure.

Le cocontractant aura à réaliser les superstructures suivantes :

- un socle support de pompe en béton armé (0,50 m x 0,50 m) surélevé de 15 cm au-dessus de la dalle.

- Une dalle de béton (3m x 3m minimum) autour de ce socle, surélevée au-dessus du sol et légèrement en pente.

- Des rigoles périphériques de drainage des eaux de ruissellement autour du socle et de la dalle, aboutissant à un canal d’évacuation vers les puits perdu (voir ci-après), en béton et d’une longueur comprise entre 4 et 8 mètres ; auront une hauteur de 30 cm pour les protéger des animaux.

- Une largeur de 1 mètre à la périphérie, constitué de gravier latéritique sur 10 cm d’épaisseur (anti bourbier).

- Un puits perdu constitué d’une fosse dont les parois seront cuvelées, de 1 m de profondeur et de 1 m de diamètre (rempli de blocs en pierres transportés et posés par le cocontractant) ;

- Une clôture de protection (mur carré en armature bétonné + parpaing de 3,5 mètres de côté et de 01 mètre de hauteur), en agglos creux  muni d’un portillon métallique, sera construite.

Un schéma de principe sera fourni à titre indicatif. Les superstructures doivent être réalisées sur la base des plans détaillés, adaptés au type de pompe qui sera retenu. Le soumissionnaire devra inclure ces plans détaillés dans son offre. Le béton devra être dosé à 350kg de ciment par m3 et sa résistance attendu à 28jours sera de 28kN/ cm 2.

Le dispositif sera complet par des aménagements et comprendra :

- réalisation d’une clôture autour de l’aire de puisage ;

- creusement d’un puits perdu constitué d’une fosse, de 1m de profondeur et de 1 m de diamètre (rempli de blocs de pierres transportés et posés par le cocontractant).

Après la réalisation du socle, une plaque métallique sera boulonnée sur le cadre du support de pompe afin de fermer provisoirement le forage en attendant la pose de la pompe.

3.7.2	Branding

Pour chaque forage, un mur de protection, en agglos de 15x20x40, entrecroisés aux angles lors de la pose et enduit au mortier de ciment, puis revêtu d’une couche peinture à eau.

Ce mur de 4 m x 4m  et de hauteur comprise de un (01) m sera muni d’un portillon métallique, avec crochet destiné au port du cadenas de sécurité.

3.7.3Analyses d’eau.

Avant l’équipement du forage, le  cocontractant effectuera sur le site l’analyse de l’eau du forage sur les paramètres physicochimiques et bactériologiques de l’eau, qu’il faut soumettre à l’approbation du Chef Service de la Lettre-Commande.

A la fin du développement, le cocontractant procédera à la désinfection du forage avec une solution chlorée (hypochlorite du calcium ou équivalent). Cette solution restera dans le forage pendant un temps assez long et ne sera évacuée qu’avec le pompage.

Chloration définitive.

Avant l’installation de la  pompe, le forage sera désinfecté de nouveau avec une solution de chlore. Un pompage d’environ 1 à 2 heures permettra de sortir le chlore et de livrer l’ouvrage avec une eau de qualité. Cette seconde désinfection sera faite plus légère après la pose de la pompe, dans le forage et sa fermeture finale, à la fin d’essai de débit.

Les analyses et les désinfections des forages seront faites in situ en présence de l’Ingénieur de contrôle en conformité avec les clauses techniques particulières. Les mesures in situ de pH, conductivité, température, fer, chlorures, sulfates et nitrates se feront en présence de l’Ingénieur de Contrôle. L’entreprise doit disposer des trousses d’analyses adéquates.

Pour des analyses en laboratoire, les échantillons d’eau prélevées dans les forages productifs seront récoltés dans les bouteilles ou flacons stériles sous la supervision de l’Ingénieur de contrôle et conservés dans les glacières à une température de 3 à 4ºC pendant au maximum 48heures.

Les bouteilles de 1,5l seront étiquetées et indiqueront le lieu, la date et l’heure de prélèvement. Ces échantillons seront amenés dans un laboratoire d’analyse agréé en accord avec la maîtrise d’œuvre Exemple. Centre Pasteur etc. L’analyse physicochimique et bactériologique de chaque échantillon d’eau sera effectuée et les coûts y afférents supportés par le cocontractant. Ces résultats devront être soumis à l’approbation du chef service de la Lettre-Commande.

  - Contrôle des prestations de forage.

3.8.1Cahier de chantier.

Afin de permettre un suivi efficace des prestations, le cocontractant tiendra auprès de  l’atelier un cahier de chantier dont les pages visés par le cher de service du marché, sur lequel seront reportés tous les renseignements relatifs aux prestations.

Ce cahier permettra au contrôleur, dès son arrivée sur le chantier, de connaître exactement l’état d’avancement du forage. Ce cahier de chantier doit être disponible à tout moment aux contrôles réservés à l’Ingénieur du Marché et l’Ingénieur de suivi.

Ce cahier sera tenu par un ‘pointeur’, salarié à la charge ducocontractant et dont l’unique tâche sur le chantier consistera à enregistrer toutes les actions menées au jour le jour. Le pointeur tiendra le cahier de chantier constamment à jour, au fur et à mesure du déroulement des opérations.

Sur le cahier de chantier seront notés par le pointeur tous les renseignements ci-après :

- Nom du site ;

- Date et heure d’arrivée et de départ de la sondeuse ;

- Heure de mise en place et heure de début de foration ;

- Temps de foration tige par tige ;

- Diamètre et technique utilisée tige par tige ;

- Profondeur atteinte par chaque tige ;

- Nature des terrains traverses ‘coupe sondeur ;

- Profondeur du tubage provisoire, durée de mise en place et de retrait ;

- Composition de l’équipement du forage : longueur de tubes pleins, crépines, volume de gravier, niveau du joint d’argile, hauteur de cimentation ;

- Durée et débit des pompages, limpidité et niveaux de l’eau selon les indications du représentant du Maître d’Œuvre lors des opérations de développement et d’essais de débit ;

- D’une façon générale, tous détails techniques, incidents, pannes, difficultés propres au déroulement des prestations, avec indication des heures où ils se sont produits.

Le cahier de chantier sera signé par le représentant de l’Administration et celui du cocontractant, et servira de base à l’établissement des attachements.

Les remarques et réserves du cocontractant et/ou de l’Administration seront portées sur le cahier de chantier.

    - Contrôle et surveillance.

Le contrôle et la surveillance des prestations sont assurés par le Maître d’Œuvre portant sur les points suivants :

- Définition du programme des prestations et de son ordre d’exécution en accord avec le Cocontractant ;

- Implantation des ouvrages ;

- Indications prévisionnelles sur la géologie et sur la profondeur à atteindre pour chaque forage ;

- Décisions sur la poursuite ou l’arrêt des forages, leur équipement ou leur abandon ;

- Plan d’équipement du forage, défini avec le chef foreur, en fonction du débit ;

- Surveillance et interprétation du développement et des essais de pompage ;

- Choix de la configuration des superstructures selon la topographie ;

- Surveillance de la pose des pompes et de la formation des mécaniciens réparateurs locaux ;

- Surveillance des analyses relatives à la qualité de l’eau.

3.9  Provenance et qualité des matériaux.

    - Caractéristiques des tubages.

Les tubages seront en PVC rigide (qualité forage). Les diamètres seront de 112/125 mm pour la colonne de captage. L’origine et la qualité des tubages devront être soumises à approbation.

Ils seront en éléments lisses avec visses sur la demi - épaisseur. Le filetage sera robuste, rond ou carré et n’aura pas d’excentricité de façon à ce que la manutention des tubages puisse se faire sans problème jusqu'à des profondeurs de 100m.

Les tubages devront présenter toutes garanties de résistance aux efforts de cisaillement, d’écrasement ou détorsion au cours de leur mise en place et durant l’utilisation des ouvrages. Le PVC aura la qualité alimentaire et ne possèdera pas d’éléments susceptibles de se dissoudre dans l’eau ou de modifier sa potabilité.

Laréalisation des crépines sera faite mécaniquement en usine. Les fentes auront moins d’un (01) mm d’ouverture. Le pourcentage d’ouverture ne sera au moins égal à2% de la surface totale du PVC.

3.9.2. Ciment.

Le ciment à utiliser sera du ciment Portland Artificiel CPA 42.5 ou équivalent. Il devra être livré en sacs de 50kg à l’exclusion de tout emballage. Tout sac présentant des grumeaux sera refusé. Les récupérations de poussières de ciment seront interdites.

    - Gravier.

Le gravier introduit dans l’espace annulaire des forages sera du gravier propre de quartz rond et calibré de diamètre (1-3mm).

  - : Dossier technique.

Avant le démarrage des travaux, le cocontractant devra préalablement soumettre à l’Ingénieur du Marché les études géophysiques pour validation.

A la fin de chaque forage, il sera établi un rapport technique informatisé par le cocontractant et transmis au Chef Service de la lettre-commande pour validation et archivage. Le dossier technique complet de forage comporte :

-  La coupe technique de forage comprennent la coupe géologique des terrains traversés, le plan d’équipement, les côtes et profondeurs diverses, le débit de fin de foration et air lift etc ;

-  Le rapport des essais de pompage indiquant la côte de pose de la pompe et la qualité de l’eau : caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques relevées ;

- la fiche d’analyse de la qualité de l’eau  dans un laboratoire agréé: caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques relevées ;

- le rapport de formation des artisans réparateurs ;

- le rapport et autres documents (statut, règlement intérieur,certification du comité de gestion du forage).

Article 4 : Conditions de réception provisoire des ouvrages.

Les réceptions provisoires seront prononcées au vu des résultats des essais de pompage, du fonctionnement de l’ouvrage et desanalyses physico-chimiques et bactériologiques de l’eau.

Les réceptions provisoires seront notifiées au cocontractant par le Maire de la Commune de Gari-Gombo et feront objet d’un procès-verbal dûment signé par les différents membres de la commission de réception.

Article 5:Conditions de réception définitive.

Laréception définitive sera prononcée à l’expiration du délai de garantie, de 12 mois après la réception provisoire. Il ne sera pas procédé à des essais de pompage particuliers pour la réception définitive, mais à un test de l’équipement d’exploitation en place et à une enquête auprès

des utilisateurs de l’ouvrage,  pour s’assurer de son bon fonctionnement au cours des mois  écoulés.

Si des conditions inférieures à celles de la réception provisoire étaient constatées du fait d’une malfaçon dans l’équipement, le cocontractant serait dans l’obligation de rétablir les caractéristiques initiales à ses frais quelle que soit la durée des prestations nécessaires.

Article 6 : Garantie des prestations.

Le cocontractant s’engage à exécuter avec le matériel qu’il propose, toutes les prestations dans les règles de l’art.

Les obligations du cocontractant pendant la période de garantie consistent à changer, ou réparer les pièces défectueuses ou celles qui ont été endommagées suite à un défaut de fabrication.

En cas d’accident entraînant l’abandon du forage, le cocontractant pourra, sauf conditions géologiques anormales, être astreint à recommencer un second forage au voisinage du premier et n’aura droit à aucune rémunération pour le forage abandonné.

Article 7 – Exécution des ouvrages.

. Dispositions générales.

- Moyens mis en œuvre

Le soumissionnaire est tenu de décrire les moyens en personnels et matériels qui seront mis en place pour effectuer les prestations.

Le Cocontractant à  sa charge doit fournir tout le personnel, matériel, accessoires, carburant, moyens de transport du matériel et du personnel, moyens de liaison, etc. nécessaires à la bonne exécution des prestations dans les délais prescrits.

A cet effet, le soumissionnaire remettra avec son offre les curricula vitae du personnel qu’il propose ainsi que le chronogramme correspondant aux activités.

Il s’engage à assurer, pendant toute la durée de la campagne de réalisation des infrastructures et d’installation des équipements, la présence permanente et continue de techniciens qualifiés.

- Réunion de chantier et réunion de coordination

Les réunions de coordination du chantier pendant lesquelles, le programme d’avancement des activités sera examiné et sanctionnées par un procès- verbal établi à l’issue de chaque réunion, visés par tous les participants.

CHAPITRE  IV – FOURNITURE ET INSTALLATION DE LA POMPE

Article 8 – Fourniture -  installation de la pompe à motricité humaine

Caractéristiques des pompes à motricité humaine.

Le choix de la pompe à motricité humaine devra tenir compte de la politique gouvernementale de standardisation des équipements hydrauliques en vigueur au Cameroun et adaptées à la zone du projet.

LaCommune de Gari-Gombo devra tenir compte du parc des pompes de la Région. « Il faut choisir la pompe en tenant compte du parc des pompes de la Région pour faciliter plus tard la maintenance et l’entretien ». Elle sera de type « India Mark II ».

8.1   Diamètre.

Les forages seront équipes de tubes PVC dont le diamètre intérieur utilisable sera 112/125 mm au minimum.

8.2     Débit.

Le modèle de pompe proposé devra pouvoir fonctionner sans demander de gros efforts pour des profondeurs d’utilisation de l’ordre de 60 m et des niveaux dynamiques de profondeur équivalente.

Le débit en rythme normal d’exploitation pour les pompes à motricité humaine devra être au minimum de 1,2 m3/h à 25m et 0.7 m3/h à 60m.

8.3    Résistance à la corrosion.

L’ensemble des éléments constitutifs des pompes devra résister àla corrosion de l’eau et de l’air.A ce sujet que le cocontractant fournisse une documentation sur les tests de contrôle effectues en usine sur le matériel fourni ou équivalent à celui qui sera fourni. Le cocontractant joindra à sa soumission la liste des pièces en contact avec l’eau et précisera le matériel constitutif et le procédé anticorrosion de ces pièces.

8.4    Embase.

La fourniture de la pompe à motricité humaine devra inclure aussi :

- la fourniture des embases de fixation de la pompe sur le socle : treillis métallique soudé avec boulons, goujons, écrous et rondelles de fixation ;

- la fourniture de joints d’étanchéité.

Les embases fournies doivent comporter des plaques de fermeture qui seront mises en place en attendant la pose de la pompe.

8.5   Entretien courant.

Le fournisseur remplira un tableau décrivant la nature des opérations d’entretien courant avec comme renseignements pour chacune d’elles :

- la périodicité ;

- les pièces concernées ;

- le coût des pièces vendues dans le pays ;

- l’outillage nécessaire.

8.6     Réparation.

Le fournisseur précisera pour les réparations les plus fréquentes la nature de l’intervention et sa périodicité.

8.7     Pièces détachées.

Les pièces détachées devront, dès le début de la campagne de prestations, être disponibles dans les différents points de vente ainsi que cela est défini dans le présent CCTP.

8.8     Mise en place du dispositif de maintenance.

La pompe à motricité humaine sera incorporée dans le réseau de maintenance existant dans la région.

Article 9 : Transport, livraison et pose de la pompe

Le cocontractant devra assurer le transport et l’installation de la  pompe sur le site.

L’équipe de forage aura la responsabilité d’assurer la construction des socles et de fixer les embases nécessaires à la fixation des pompes. Les embases fournies devront comporter des plaques de fermeture.

Dans sa soumission, le cocontractant fournira les plans côtés des embases.

La pose de la pompe  interviendra, pour le forage immédiatement avant la réception provisoire de celui-ci.

| # REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie |  | # REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland |
| --- | --- | --- |
| # COMMUNE DE GARI-GOMBO ------------- |  | GARI-GOMBO COUNCIL ------------- |

-----------------------------------------------------------------------------------------

Commission Interne de Passation des Marchés

(CIPM)/ CGG

-----------------------------------------------------------

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°__________/AONO/CGG/CIPM/18 DU______________________

POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) FORAGES EQUIPES  DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS LES LOCALITES DE MAMPELE ET A L’EP MENTSOKA DE LA COMMUNE DE GARI-GOMBO.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Financement : Budget Commune de GARI-GOMBO, exercice 2018

Imputation : ---------------------------------------------------------------------------

# PIECE N° 6 : Cadre du bordereau des prix unitaires

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Cadre du bordereau des prix unitaires pour la réalisation des travaux de construction de deux (02) forages équipés  de pompes à motricité humaine dans les localités de Mampele et à l’EP Mentsoka de la Commune de Gari-Gombo.

| N° | Désignation | U | Prix Unitaire en chiffres | Prix Unitaire en lettres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lot 100 : Implantation. |  |  |  |
| 101 | Amenée et replis de matériels, pose panneau de chantier. | FF |  |  |
| 102 | Etudes géophysiques pour implantation des forages. | U |  |  |
|  | Lot 200 : Travaux de Foration. |  |  |  |
| 201 | Foration des terrains d'altération en diamètre 12"5/14 jusqu'à 40m. | ml |  |  |
| 202 | Foration du socle au marteau fond de trou. | ml |  |  |
| 203 | Pose et arrachage de tubages provisoire en PVC plein diamètre 175-195 mm. | ml |  |  |
|  | Lot 300 : Equipement-Développement. |  |  |  |
| 301 | Fourniture et pose tube PVC plein 110-125mm. | ml |  |  |
| 302 | Fourniture et pose PVC muni de crépine112-125 mm. | ml |  |  |
| 303 | Fourniture et mise en place du massif filtrant en gravier calibré (1-3 mm). | ml |  |  |
| 304 | Fourniture et mise en place d'un bouchon d'argile. | U |  |  |
| 305 | Nettoyage et développement à l'air lift et désinfection du forage neuf. | U |  |  |
| 306 | Essai de pompage par paliers type CIEH. | ff |  |  |
|  | Lot 400 : Superstructure. |  |  |  |
| 401 | Réalisation d'un socle pour la pose de la pompe. | U |  |  |
| 402 | Construction de la dalle de propreté et d'un chenal. d'évacuation des eaux usées, cimentation et pose tête de forage, remblai. | U |  |  |
| 403 | Construction d'une clôture peinte autour du point d'eau, et toutes autres sujétions (dimensions 4m x 4m x1m). | U |  |  |
| 404 | Construction du puits perdu. | U |  |  |
|  | Lot 500 : Moyen d’exhaure. |  |  |  |
| 501 | F+P pompe à motricité humaine PMH y compris toutes sujétions. | U |  |  |
| 502 | Caisse à outils et pièces de rechange. | U |  |  |
|  | Lot 600 : Analyse des eaux et équipements des bénéficiaires. |  |  |  |
| 601 | Désinfection du forage à l’hypochlorite de calcium | U |  |  |
| 602 | Analyse physico-chimique et bactériologique de l’eau. | U |  |  |
| 603 | Formation du comité de gestion. | ff |  |  |
| 604 | Labellisation de l’ouvrage | ff |  |  |
| 605 | Élaboration du dossier technique | ff |  |  |

:

| # REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie |  | # REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland |
| --- | --- | --- |
| # COMMUNE DE GARI-GOMBO ------------- |  | GARI-GOMBO COUNCIL ------------- |

-----------------------------------------------------------------------------------------

Commission Interne de Passation des Marchés Publics

(CIPM)/ CGG

-----------------------------------------------------------

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°__________/AONO/CGG/CIPM/18 DU______________________

POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) FORAGES EQUIPES  DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS LES LOCALITES DE MAMPELE ET A L’EP MENTSOKA DE LA COMMUNE DE GARI-GOMBO

-----------------------------------------------------------------------------------------

Financement : Budget Commune de GARI-GOMBO, exercice 2018

Imputation : ---------------------------------------------------------------------------

# PIECE N° 7 : Cadre du devis quantitatif et estimatif

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Cadre du devis quantitatif et estimatif  pour la réalisation des travaux de construction de deux (02) forages équipés  de pompes à motricité humaine dans les localités de Mampele et à l’EP Mentsoka de la Commune de Gari-Gombo.

| N° | Désignation | U | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lot 100 : Implantation. |  |  |  |  |
| 101 | Amenée et replis de matériels, pose panneau de chantier. | Ff | 1 |  |  |
| 102 | Etudes géophysiques pour implantation des forages. | U | 1 |  |  |
|  | Sous total Lot 100 |  |  |  |  |
|  | Lot 200 : Travaux de Foration |  |  |  |  |
| 201 | Foration des terrains d’altération en diamètre 12"5/14 jusqu’à 25m. | ml | 25 |  |  |
| 202 | Foration du socle au marteau fond de trou. | ml | 35 |  |  |
| 203 | Pose et arrachage de tubages provisoire en PVC plein diamètre 178-195 mm. | ml | 25 |  |  |
|  | Sous total lot 200 |  |  |  |  |
|  | Lot 300 : Equipement-Développement. |  |  |  |  |
| 301 | Fourniture et pose tube PVC plein 110-125mm. | ml | 43 |  |  |
| 302 | Fourniture et pose PVC muni de crépine110-125mm | ml | 17 |  |  |
| 303 | Fourniture et mise en place massif filtrant en gravier calibré (1-3 mm). | Ml | 25 |  |  |
| 304 | Fourniture et mise en place d’un bouchon d’argile. | U | 1 |  |  |
| 305 | Nettoyage et développement à l’air lift et désinfection du forage neuf. | U | 1 |  |  |
| 306 | Essai de pompage par paliers type CIEH. | Ff | 1 |  |  |
|  | Sous total lot300 |  |  |  |  |
|  | Lot 400 : Superstructure. |  |  |  |  |
| 401 | Réalisation d’un socle pour la pose de la pompe. | U | 1 |  |  |
| 402 | Construction de la dalle de propreté et d’un chenal d’évacuation des eaux usées, cimentation et pose tête de forage, remblai. | U | 1 |  |  |
| 403 | Construction d’une clôture peinte autour du point d’eau, et toutes autres sujétions (dimensions 3.5 m x 3.5m x1m). | u | 1 |  |  |
| 404 | Construction du puits perdu. | U | 1 |  |  |
|  | Sous total lot 400 |  |  |  |  |
|  | Lot 500 : Moyen d’exhaure. |  |  |  |  |
| 501 | F+P pompe à motricité humaine PMH y compris toutes sujétions. | U | 1 |  |  |
| 502 | F de Caisse à outils et pièces de rechange. | U | 1 |  |  |
|  | Lot 600 : Analyse des eaux et équipements des bénéficiaires. |  |  |  |  |
| 601 | Désinfection du forage à l’hypochlorite de calcium | U | 1 |  |  |
| 602 | Analyse physico-chimique et bactériologique de l’eau. | U | 1 |  |  |
| 603 | Formation du comité de gestion. | Ff |  |  |  |
| 604 | Labellisation de l’ouvrage |  |  |  |  |
| 605 | Élaboration du dossier technique | ff |  |  |  |
|  | Sous total lot 600 |  |  |  |  |
|  | Total Hors Taxes POUR UN FORAGE . |  |  |  |  |
|  | TVA 19.25% |  |  |  |  |
|  | IR 2.2% |  |  |  |  |
|  | Total toutes taxes comprises. |  |  |  |  |
|  | NAP= HT - IR |  |  |  |  |

| # REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie |  | # REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland |
| --- | --- | --- |
| # COMMUNE DE GARI-GOMBO ------------- |  | GARI-GOMBO COUNCIL ------------- |

-----------------------------------------------------------------------------------------

Commission Interne de Passation des Marchés Publics

(CIPM)/ CGG

-----------------------------------------------------------

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°__________/AONO/CGG/CIPM/18 DU______________________

POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) FORAGES EQUIPES  DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS LES LOCALITES DE MAMPELE ET A L’EP ME NTSOKA DE LA COMMUNE DE GARI-GOMBO

-----------------------------------------------------------------------------------------

Financement : Budget Commune de GARI-GOMBO, exercice 2018

Imputation : ---------------------------------------------------------------------------

# PIECE N° 8 : Cadre du sous-détail des prix

| SOUS DETAIL DES PRIX UNITAIRES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° Prix | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée d'Activité |
| N° Prix | Désignation | Composante | Ratio par rapport au montant | Total |
| A | Main d'œuvre | Encadrement et cadres |  |  |
|  |  | Ouvriers qualifiés |  |  |
|  |  | Manœuvres |  |  |
|  |  | Risques + bénéfices |  |  |
|  |  | Autres |  |  |
| TOTAL A |  |  |  |  |
| B | Matériel et Engins | Matériel |  |  |
|  |  | Outillage |  |  |
|  |  | Matériel divers |  |  |
|  |  | Autres |  |  |
| TOTAL B |  |  |  |  |
| C |  | Transport |  |  |
|  | Matériaux et Divers | Réserve matériaux importés |  |  |
|  |  | Réserve matériaux acquis localement |  |  |
|  |  | Risques + bénéfices |  |  |
|  |  | Autres |  |  |
| Total C |  |  |  |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS |  | A+B+C |  |
| E | Frais Généraux de Chantier |  | 7,25%D |  |
| F | Frais Généraux de Siège |  | 14%D |  |
| G | frais généraux de Contrôle et de suivi |  | 8,75%D |  |
| H | Cout de revient |  | D+E+F+G |  |
| I | Risque + Bénéfices |  | H |  |
| P | Prix de vente total hors taxe |  | H+I |  |
| V | Prix de vente unitaire hors taxes |  | P/Qté |  |
|  |  |  | Signature et Cachet |  |

| # REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie |  | # REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland |
| --- | --- | --- |
| # COMMUNE DE GARI-GOMBO ------------- |  | GARI-GOMBO COUNCIL ------------- |

-----------------------------------------------------------------------------------------

Commission Interne de Passation des Marchés

(CIPM)/ CGG

-----------------------------------------------------------

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°__________/AONO/CGG/CIPM/18 DU______________________

POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) FORAGES  EQUIPES  DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS LES LOCALITES DE MAMPELE ET A L’EP ME NTSOKADE LA COMMUNE DE GARI-GOMBO

-----------------------------------------------------------------------------------------

Financement : Budget Commune de GARI-GOMBO, exercice 2018

Imputation :---------------------------------------------------------------------------

# PIECE N°9 : Modèle de la Lettre-Commande

| # REPUBLIQUE DU CAMEROUN |  | # REPUBLIC OF CAMEROON |
| --- | --- | --- |
| # Paix – Travail - Patrie |  | # Peace – Work – Fatherland |

COMMUNE DE GARI-GOMBO                                            GARI-GOMBO COUNCIL

LETTRE-COMMANDE N° ________/LC/CGG/CIPM//18 du_______________

Passé après Appel d’Offres National Ouvert N°__________/AONO/CGG/CIPM/18 du____________

pour la réalisation des travaux de construction de deux (02) forages  équipés  de pompes à motricité humaine dans les localités de Mampele et à EP Mentsoka de la Commune de Gari-Gombo.

MAITRE D’OUVRAGE : Maire Commune de Gari-Gombo

TITULAIRE DELETTRE-COMMANDE:[indiquer le titulaire et son adresse complète]

B.P: ____ à ___, Tel___ Fax : ____

N° R.C : _______ A à _________

N° Contribuable : ____________

OBJET DE LETTRE-COMMANDE :

LIEU D’EXECUTION : [A indiquer]

MONTANTS EN FCFA         :

|  | En chiffres | En lettres |
| --- | --- | --- |
| TTC |  |  |
| HTVA |  |  |
| T.V.A. (19.25 %) |  |  |
| AIR (2,2%) |  |  |
| Net à mandater |  |  |

DELAI DE LIVRAISON :	Trois (03) mois

FINANCEMENT :  	BCG 2018

Imputation

SOUSCRIT, LE __________________

SIGNEE, LE ______________________

NOTIFIE, LE ____________________

ENREGISTRE, LE ________________

Entre :

La Collectivité Territoriale Décentralisée la Commune de Gari-Gombo, représentée par le Maire de ladite  Commune.

Ci-après dénommer, «Le Maître d’Ouvrage»

D'une part,

Et

La société :

B.P: ____ à ___ Tel___ Fax : ____

N° R.C : ____ A à ____

N° Contribuable : _____

Représentée par ……………….……… en sa qualité de ……………………,

Ci-après dénommée, «Cocontractant»

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Sommaire

TITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP)

TITRE II : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (CCTP)

TITRE III : BORDEREAU DES PRIX

TITRE IV : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

TITRE V : CALENDRIER D’EXÉCUTION

Page ___et dernière de laLETTRE-COMMANDE N° ________/LC/C/GG/CIPM/ /18 du___

Passéaveclasociété_____________BP :___________, après Appel d’Offres National Ouvert N°__________/AONO/CGG/CIPM/18 du_____________pour la réalisation des travaux de construction de deux (02) forages  équipés  de pompes à motricité humaine dans les localités de Mampele et à EP Mentsoka de la Commune de Gari-Gombo.

MONTANT DE LA LETTRE-COMMANDE EN FRANCS CFA:

|  | En chiffres | En lettres |
| --- | --- | --- |
| TTC |  |  |
| HTVA |  |  |
| T.V.A. (19.25 %) |  |  |
| AIR (2,2%) |  |  |
| Net à mandater |  |  |

Délai de livraison Trois (03) mois

Lu et accepté par le Cocontractant Gari-Gombo, le.............................................................................................................. Le Maire de la Commune de Gari-Gombo, (Maître d’Ouvrage)

Gari-Gombo, le........................................................

Enregistrement

| # REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie |  | # REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland |
| --- | --- | --- |
| # COMMUNE DE GARI-GOMBO ------------- |  | GARI-GOMBO COUNCIL ------------- |

-----------------------------------------------------------------------------------------

Commission Interne de Passation des Marchés Publics

(CIPM)/ CGG

-----------------------------------------------------------

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°__________/AONO/CGG/CIPM/18 DU______________________

POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) FORAGES  EQUIPES  DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS LES LOCALITES DE MAMPELE ET A L’EP ME NTSOKADE LA COMMUNE DE GARI-GOMBO

-----------------------------------------------------------------------------------------

Financement : Budget Commune de GARI-GOMBO, exercice 2018

Imputation :---------------------------------------------------------------------------

# PIECE N°10 : Formulaires et modèles

Sommaire

Annexe n° 1 : Modèle de soumission…….…………………...83

Annexe n° 2 : Modèle de caution de soumission…...................84

Annexe n° 3 : Modèle de cautionnement définitif…………….85

Annexe n° 4 : Modèle de cautionde retenue de garantie………86

Annexe n° 5 : Cadre du planning……………………………....87

# Annexe n° 1 : Modèle de soumission

Je, soussigné …............................……………………………………….......................…………[indiquer le nom et la qualité du signataire]

Représentant la société, l’entreprise ou le groupement(8)

…..............dont le siège social est à…. inscrite au registre du commerce de …... sous le n° ………………..................................……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel

D’Offres y compris l’(es) additif(s), [rappeler le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres]:

- Après m'être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon pointde vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer.

- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établisconformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.

- Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennantles prix que j'ai établi moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir lemontant de l'offre à………......................................................................................................................................................... [en chiffres et en lettres] francs Cfa Hors TVA, et à………....................................................................................................................... Francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres et lot choisi]

- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de ………............. mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai ………............. jours [indiquer la durée de validité,

en principe 90 jours pour les AON et 120 jours pour les AOI] à compter de la date limite de remise des offres.

- Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilitéd’attribution de plusieurs lots):

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre de la présente Lettre-Commande en faisantdonner crédit au compte n° ………………...................... ouvert au nom de …................................auprès de la banque…................................………………………….. Agence de …..............................……………………..

Avant signature de la présente Lettre-Commande, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entrenous.

Fait à …...........................................le ………...........................................……….

Signature de ………...........................................……….

en qualité de ………...........................................……….

dûment autorisé à signer les soumissions

pour et au nom de

………...........................................……….

# Annexe n° 2 : Modèle de caution de soumission

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse], « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que l’entreprise …..............……….. , ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis

son offre en date du ………..............……….. pour[rappeler l’objet de l’Appel d’Offres], ci-dessous désignée

«l’offre», et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant] francs CFA,

Nous …………....................….... [nom et adresse de la banque], représentée par ……………..........................……….. [noms des

signataires], ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission ;

ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du Marché par le Maître d’Ouvrage pendant la période de validité :

- manque à signer ou refuse de signer le Marché, alors qu’il est requis de le faire ;

- manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du Marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d’Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d’Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[signature de la banque]

# Annexe n° 3 : Modèle de cautionnement définitif

Banque : Référence de la Caution : N° ……………..................................………..

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse ]Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que ……………................................................................................................……….. [nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné« l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution de laLettre-Commandedésigné «laLettre-Commande», à réaliser [indiquer la nature des travaux ]

Attendu qu’il est stipulé dans laLettre-Commandeque l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche deLettre-Commande correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions delaLettre-Commande, Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement,

Nous, ……………................................................................................................................................................................................……….. [nom et adresse de banque],

représentée par …………….................................................................................................................................................................……….. [noms des signataires],

ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre delaLettre-Commande, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de …..................……….. [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification àlaLettre-Commande ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l’entrepreneur, par le Maître d’Ouvrage, de l’approbation delaLettre-Commande. Elle sera libérée dans un délai de[indiquer le délai] à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais.

Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[signature de la banque]

# Annexe n° 4 : Modèle de caution de retenue de garantie

Banque : …………...........................……………………

Référence de la Caution : N° …………...........................……………………

Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage]

[Adresse du Maître d’Ouvrage]

ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que …....................................................................................……............………………[nom et adresse de l’entreprise],

ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution de laLettre-Commande, à réaliser les travaux de [indiquer l’objet des travaux]

Attendu qu’il est stipulé dans le Marchéque la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du Marchépeut être remplacée par une caution solidaire, Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution,

Nous, …………...........................………………………………...........................………………………………........................................………………… [nom et adresse de banque],représentée par …………...........................………………………………...........................………………………………...........................………………………………...........................…………

[noms des signataires], et ci-dessous désignée « la banque », dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de ………...........................……………………

[en chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du Marché(10).

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08)semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du Marchémodifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification à la Lettre-Commande ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30)jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[signature de la banque]

# Annexe n° 5 : Cadre du planning.

Note sur la présentation des plannings

Les quantités, les rendements journaliers, la durée d’exécution des travaux et les ralentissements voire les interruptions dues devront ressortir clairement des plannings.

Le planning financier qui découle du planning des travaux devra indiquer mois par mois, les montants prévisionnels des décomptes de travaux par poste et cumulés, en tenant compte de l’incidence des saisons de pluies, pour la solution de base et éventuellement la solution variante.

| # REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie |  | # REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland |
| --- | --- | --- |
| # COMMUNE DE GARI-GOMBO ------------- |  | GARI-GOMBO COUNCIL ------------- |

Commune de GARI-GOMBO

-----------------------------------------------------------------------------------------

Commission Interne de Passation des Marchés Publics

(CIPM)/ CGG

-----------------------------------------------------------

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°__________/AONO/CGG/CIPM/18 DU______________________

POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) FORAGES  EQUIPES  DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS LES LOCALITES DE MAMPELE ET A L’EP ME NTSOKADE LA COMMUNE DE GARI-GOMBO

-----------------------------------------------------------------------------------------

Financement : Budget Commune de GARI-GOMBO, exercice 2018

Imputation : ---------------------------------------------------------------------------

# PIECE N°11 : Grille d’évaluation

Grille d’évaluation des Offres Techniques

L'offre technique contenue dans l'enveloppe B sera évaluée suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères suivants :

*Références de l’entreprise

- Chiffre d’affaires moyen sur patente pour les trois dernières années

Il permet d’apprécier les flux financiers du soumissionnaire. On tiendra compte de la valeur de la patente, et du chiffre d’affaires réalisé.

Pour le CA (patente), la notation sera la suivante :

| N° |  | oui | non |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction sur les trois (03) dernières années ≥ 30 millions |  |  |

- Situation financière

| N° |
| --- |
| 2 | Capacité financière supérieure à 20% du montant de la soumission | Oui | Non |

- références dans le domaine de l’hydraulique

L’Entreprise doit avoir réalisé au cours des trois dernières années les travaux dans le domaine de l’hydraulique des projets d’un coût minimum de francs CFA d’au moins 100 millions francs CFA (montant cumulé).

| N° |
| --- |
| 3 | Expérience dans les marchés des travaux hydrauliques à titre d’entrepreneur, de sous-traitant dans au moins cinq (05) marchés au cours des cinq (05) dernières années, exécutés de manière satisfaisante (au moins PV de réception provisoire), Plus de trois marchés d’une valeur minimale de 100 millions de francs CFA | Oui Oui | Non Non |
| 4 | Pour les marchés référenciés ci-dessus ou pour d’autres marchés exécutés pendant la période ci-dessus, une expérience dans les principales activités suivantes : - réalisation des forages ou d’AEP, aménagement de sources, | oui | Non |
|  | - réhabilitation des forages ou d’AEP | oui | Non |

Toutefois, pour être prise en compte, chaque référence citée devra avoir concomitamment un marché (1ère page et page des signatures) et un document de bonne fin d’exécution ou PV de réception provisoire ou définitive. Seuls les contrats enregistrés pour les commandes publiques seront pris en compte.

*Matériel de chantier à mobiliser

| N° | Nbre | Nature de l’équipement |
| --- | --- | --- |
| 5 | 01 | Atelier de forage* |  |  |
| 6 | 01 | Kit d’analyse des eaux In Situ* | Oui | Non |
| 7 | 01 | véhicule de liaison pick-up 4x4 ou station wagon | Oui | Non |
| 8 | 01 | Groupe électrogène | Oui | Non |
| 9 | 01 | Poste de soudure | Oui | Non |
| 10 | 01 | Compresseur 7 à 12bars | Oui | Non |
| 11 | 01 | Matériel de maçonnerie, de ferraillage (brouettes, truelles, pelles, etc.) et de plomberie | Oui | Non |

L’Entreprise doit fournir tous les documents prouvant que les équipements cités sont sa propriété : Factures – Certificat d’immatriculation – Attestation d’assurance.

- Personnel technique

|  |  |  |  | justifiés |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Conducteur des travaux | Technicien Supérieur de Génie Rural ou de Génie Civil ayant une expérience d’au moins trois (03) ans dans les travaux d’hydraulique | - Diplôme + CV signé + - Inscription à l’ordre des ingénieurs - Attestation de disponibilité | Oui | Non |
| 13 | Chef de Chantier | Technicien de Génie Rural ou équivalent, ayant au moins deux (02) ans d’expérience dans les travaux d’hydraulique | - Diplôme +CV signé - Attestation de disponibilité | oui | Non |
| 14 | Personnel d’appui (secrétaire et chauffeur) | Bacc pour la secrétaire, avec une expérience dans les BTP de 02 ans au moins | - Diplôme +CV signé + Attestation de disponibilité | oui | Non |

- Proposition technique

|  |  | effectif | Non effectif |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Attestation de visite de site signée sur l’honneur | Oui | Non |
| 16 | Rapport de visite du site avec photo illustrative | Oui | Non |

-Méthodologie

|  |  | Approprié | Non Approprié |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Résumé succinct de l’analyse du projet et des techniques de mises en œuvre des ouvrages. | oui | Non |
| 18 | Organigramme de chantier |  |  |
| 19 | Contrôle de qualité (Organisation du contrôle de qualité interne) | oui | Non |
| 20 | Dispositions prévues pour la Protection de l'environnement | oui | Non |
| 21 | Mesures d’hygiène et de sécurité | oui | Non |
| 22 | Utilisation de la main d’œuvre locale (HIMO) | oui | Non |
| 23 | Origine des matériaux précisée |  |  |

*Planning d’exécution

| 24 | Planning conforme aux délais | oui | Non |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | Chronogramme détaillé des activités | oui | Non |

*Présentation générale des offres

| 26 | Présence d’un sommaire | oui | Non |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | Pièces classés dans l’ordre annoncé par le sommaire | oui | Non |
| 28 | Intercalaires couleurs (avec sommaire de la partie) | oui | Non |
| 29 | Photocopies lisibles des pièces | oui | Non |

| # REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie |  | # REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland |
| --- | --- | --- |
| # COMMUNE DE GARI-GOMBO ------------- |  | GARI-GOMBO COUNCIL ------------- |

-----------------------------------------------------------------------------------------

Commission Interne de Passation des Marchés Publics

(CIPM)/ CGG

-----------------------------------------------------------

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°__________/AONO/CGG/CIPM/18 DU______________________

POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) FORAGES EQUIPES  DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS LES LOCALITES DE MAMPELE ET A L’EP ME NTSOKADE LA COMMUNE DE GARI-GOMBO

-----------------------------------------------------------------------------------------

Financement : Budget Commune de GARI-GOMBO, exercice 2018

Imputation : ---------------------------------------------------------------------------

# PIECE N°12 : Liste des établissements bancaires de 1er ordre autorisés à émettre les cautions.

La liste des établissements bancaires et organismes financiers ci-dessous, agréés par la COBAC et publiés par le Ministère chargé des Finances sont autorisés à émettre des cautions dans le cadre du présent appel d’offres. Aucun autre établissement ne sera admis dans ce cadre.

| N° d’ordre | Désignation de l’établissement |
| --- | --- |
| 01 | Afriland first Bank |
| 02 | BanqueAtlantique Cameroun (BACAM) |
| 03 | Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFIBANK) |
| 04 | Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) |
| 05 | City Bank Cameroon (CITI-GROUP) |
| 06 | Commercial Bank of Cameroon (CBC) |
| 07 | Ecobank Cameroon (ECOBANK) |
| 08 | National Financial Credit Bank (NFC-Bank) |
| 09 | Société Commerciale de Banque du Cameroun (SCB-Cameroun) |
| 10 | Société Générale Cameroun (SGC) |
| 11 | Standard Chartered Bank Cameroun (SCBC) |
| 12 | Union Bank of Cameroon PLC (UBC) |
| 13 | United Bank for Africa (UBA) |
| 14 | Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME) |

LES COMPAGNIES  D’ASSURANCES :

| 15 | Activa |
| --- | --- |
| 16 | Chanas |
| 17 | Zenith |