	
	
	

	[image: image1.jpg]/! %ﬂlmune de

inlang

Ensemble pour un Doumaintang Emorgent.




COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

DE LA COMMUNE DE DOUMAINTANG



	APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°001/AONO/CM/DBN/CDPM/2019 DU 17 AVRIL 2019
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE ÉQUIPÉ DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE (PMH) AU CENTRE DE SANTE INTEGRE (CSI) DANS LA COMMUNE DE DOUMAINTANG


BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) 
DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
EXERCICE BUDGETAIRE 2019

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Avril 2019

	SOMMAIRE


	Pièce n°1 :
	Avis d’Appel d’Offres 



	Pièce n°2 :

Pièce n°3 :
	Règlement Général de l’Appel d’Offres – R.G.A.O

Règlement Particulier de l’Appel d’Offres – R.P.A.O

	
	

	Pièce n°4 :
	Cahier des Clauses Administratives Particulières – C.C.A.P.

	
	

	Pièce n°5 :
	Cahier des Clauses Techniques Particulières – C.C.T.P

	
	

	Pièce n°6 :

Pièce n°7 :
	Cadre du Bordereau des Prix Unitaires

Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif 

	
	

	Pièce n°8 :
	Cadre du Sous-détail des prix

	Pièce n°9
	Modèle de marché

	Pièce n°10 :
	Formulaires et modèles à utiliser par les soumissionnaires

	
	

	Pièce n°11 :
	PLANS

	Pièce n°12 :
	Liste des établissements bancaires et financiers autorisés à émettre les cautions dans le cadre des marchés publics

	
	

	Pièce n°13
	Annexes

	
	


	Pièce N°1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES






AVIS D'APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/AONO/C/DTG/SG/CIPM/2019 du 17 AVRIL 2019 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE ÉQUIPÉ DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE (PMH) AU CENTRE DE SANTE INTEGRE DE SEGUELENDOM DANS LA COMMUNE DE DOUMAINTANG

DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST

FINANCEMENT :
BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) DU MINISTERE DE LA SANTE, EXERCICE BUDGETAIRE 2019
1- 
OBJET DE L'APPEL D'OFFRES

Le Maire de la Commune de Doumaintang, Autorité Contractante, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de construction d’un forage équipé de PMH au Centre de Santé Intégré de Séguélendom, Commune de Doumaintang, Département du Haut-Nyong, Région de l’Est.
2- PARTICIPATION ET ORIGINE 

La participation à cet Appel d’Offres est ouverte aux entreprises ayant une expérience avérée dans le domaine de l’hydraulique et installées en territoire Camerounais. 
3- COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX 

Le coût prévisionnel des travaux du présent Appel d'Offres est de huit millions cinq cent mille (8 500 000) Francs CFA TTC.
4- FINANCEMENT

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget d’Investissement Public du Ministère de la Santé, Exercice budgétaire 2019.
5- CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser portent sur :

· La réalisation des études géophysiques et d’implantation; 

· L’exécution des travaux de foration ;

· Le développement du forage ; 

· L’équipement du forage ;

· La pose d’une pompe à motricité humaine ;

· La construction de la superstructure ;

· L’analyse de l’eau;

· La désinfection du forage ;

· Fourniture de la caisse à outils ;

· Formation de deux artisans réparateurs ;

· Formation d’un comité de gestion de forage.

6- DELAI D’EXECUTION

Le délai maximum d’exécution est de trois (03) mois, incluant toutes les contraintes éventuelles liées à l’enclavement et aux contraintes particulières du site relatives aux conditions climatiques et aux moyens d’accès de la localité, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Il revient au Cocontractant de proposer dans son offre, un calendrier d’exécution respectant le délai sus-indiqué.

7- CONSULTATION ET ACQUISITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Le dossier d’appel d’offres peut être consulté et retiré à la Mairie de Doumaintang, dès publication du présent avis, sur présentation d’une quittance attestant le versement de la somme non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA payable à la recette Municipale de Doumaintang.
8- REMISE DES OFFRES

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies, devra parvenir sous pli fermé au Service des Affaires Générales de la Mairie de Doumaintang, au plus tard le lundi 13 Mai 2019 à 11 heures précises et devra porter la mention suivante :
AVIS D'APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/AONO/C/DTG/SG/CIPM/2019 du 13 AVRIL 2019 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE ÉQUIPÉ DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE (PMH) AU CENTRE DE SANTE INTEGRE DE SEGUELENDOM DANS LA COMMUNE DE DOUMAINTANG

DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST

" À n'ouvrir qu'en séance de dépouillement"

9- RECEVABILITE DES OFFRES

Chaque soumissionnaire devra joindre aux pièces administratives requises, une caution de soumission d'un montant de 2% du montant prévisionnel, soit cent soixante-dix  mille (170 000) francs CFA, délivrée par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministère en charge des Finances.

La caution devra rester valable soixante (60) jours à compter de la date de remise des offres.

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises, dont la caution de soumission, devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées par l’autorité compétente des administrations concernées. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois.

Les offres parvenues après les date et heure limites de dépôt ne seront pas recevables.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.

10- OUVERTURE DES OFFRES

L’ouverture des offres se fera à la salle des réunions de l’Hôtel de ville de Doumaintang, le lundi 13 Mai 2019  à 12  heures précises, en présence ou non des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge.

11- CRITERES D'EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES 

A. A Critères éliminatoires :

a. Offre Administrative

1) Absence d’une pièce administrative ;

2) Pièce falsifiée ;

3) Non-conformité de l’une des pièces du dossier administratif après le délai de 48 heures règlementaire ;

b. Offre technique

1) Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

2) N’avoir pas réuni au moins 80% de critères de qualification.

c. Offre Financière

1) Offre financière incomplète ;

2) Omission du prix d’une tâche quantifiée dans le bordereau des prix unitaires ou dans le devis estimatif ;

d. Marché abandonné ou non achevé au cours des 03 (trois) dernières années

N.B : Les copies certifiées des pièces antérieurement légalisées seront systématiquement rejetées.

B. Critères essentiels :

Les critères, explicités dans le règlement particulier du DAO et relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

1) la capacité financière ;…………………………………………………………Oui/Non 
2) Les références dans les travaux similaires ;…………………………………...Oui/Non 
3) L’organisation, les plannings d’approvisionnement et d’exécution des travaux et la compréhension du projet ;…………………………………………………………... Oui/Non 
4) L’expérience du personnel d’encadrement. …………………………………..Oui/Non 
5) Le matériel et les équipements essentiels ;……………………………………Oui/Non 
6) La présentation de l’offre. ……………………………………………………Oui/Non
12- DUREE DE VALIDITE DES OFFRES

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant soixante (60) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

13- CAUTION DE SOUMISSION

Toutes les offres devront être accompagnées d'une caution de soumission d'un montant de 2% du montant prévisionnel, soit cent soixante  mille (160 000) francs CFA délivrée par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministère en charge des Finances.

14- NOMBRE MAXIMUM DE LOTS

Lot unique.

15- ATTRIBUTION DU MARCHE

L’Autorité Contractante attribuera le Marché au soumissionnaire dont l’offre a été  reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante, en incluant le cas échéant les rabais proposés.
16- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès du Secrétaire Général de la Mairie de Doumaintang, Tél : 673 82 41 48 / 699 73 20 32.

	
Ampliations :
· MINEE/Yaoundé

· ARMP pour insertion au JDM

· Président/CIPM

· Affichage

· Chrono/archives


	


Pièce N°2 : REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES - RGAO

TABLE DES MATIERES

A- GENERALITES

ARTICLE 1er : Portée de la soumission

ARTICLE 2 : Financement

ARTICLE 3 : Fraude et Corruption

ARTICLE 4 : Candidat admis à concourir

ARTICLE 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

ARTICLE 6 : Qualification du soumissionnaire

ARTICLE 7 : Visite du site des travaux

B- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

ARTICLE 8 : Contenu du dossier d’Appel d’Offres

ARTICLE 9 : Éclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

ARTICLE 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

C- PREPARATION DES OFFRES

ARTICLE 11 : Frais de soumission

ARTICLE 12 : Langue de l’offre

ARTICLE 13 : Documents constituant l’offre

ARTICLE 14 : Montant de l’offre

ARTICLE 15 : Monnaies de soumission et de règlement

ARTICLE 16 : Validité des offres

ARTICLE 17 : Caution de soumission 

ARTICLE 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

ARTICLE 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

ARTICLE 20 : Forme et signature de l ‘offre

D- DEPOT DES OFFRES

ARTICLE 21 : Cachetage et marquage des offres

ARTICLE 22 : Date et heure limite de dépôt des offres

ARTCLE 23 : Offres hors délai

ARTICLE 24 : Modification, substitution et retrait des offres

 E -OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

ARTICLE 25 : Ouverture des plis et recours

ARTICLE 26 : Caractère confidentiel de la procédure

ARTICLE 27 : Éclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage Délégué

ARTCLE 28 : Détermination de la conformité des offres

ARTICLE 29 : Qualification du soumissionnaire

ARTICLE 30 : Correction des erreurs

ARTICLE 31 : Conversion en une seule monnaie

ARTICLE 32 : Évaluation des offres au plan financier

ARTICLE 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

F- ATTIBUTIION DU MARCHE

ARTICLE 34 : Attribution du Marché

ARTICLE 35 : Droit du Maître d’Ouvrage Délégué de déclarer un Appel d’Offres infructueux

ARTICLE 36 : Notification de l’attribution du Marché

ARTICLE 37 : Publication des résultats d’attribution du Marché et recours

ARTICLE 38 : Signature du Marché

ARTICLE 39 : Cautionnement définitif

A - Généralités

Article 1er : Portée de la soumission

1 - 1.L’Autorité Contractante, telle que définie dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), ci-après dénommée « L’Autorité Contractante », lance un Appel d’Offres pour la construction des travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’Appel d’Offres figurent dans le RPAO.

Il y est fait ci-après référence sous le terme "les Travaux".

1 – 2 Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification  de l’Ordre de Service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit Ordre de Service.

1 – 3 Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme "jour" désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement
La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3-1 L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des Entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthiques professionnelles les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces Marchés. En vertu de ce principe, l’Autorité Contractante:

a. Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

i. Est coupable de " corruption " quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un Marché.

ii.  Se livre à des " manœuvres frauduleuses " quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un Marché ;

iii. " Pratiques collusoires " désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv. " Pratiques coercitives " désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou des menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un Marché.

b.  Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce Marché.

 3-2 Le Ministre Délégué à la Présidence de la République Chargé des Marchés Publics, Autorité chargé des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflit d’intérêts de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir

 4-1 Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré-qualification.

 4-2 En règle générale, l’appel d’offre s’adresse à tous les Entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après : 

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

i. Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des Marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

ii. Présente plus d’une offre  dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

a. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

b. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle :

(i) est juridiquement et financièrement autonome, 

(ii) est administrée selon les règles du droit commercial et

(iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte de l’Autorité Contractante.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

 5-1 Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées audits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

 5-2 Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme " provenir " désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

 6-1 Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a.  Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le soumissionnaire ;

b.  Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le Marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i. La production des bilans certifiés et chiffrés d’affaires récents ;

ii. Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

iii. Les commandes acquises et les Marchés attribués;

iv.  Les litiges en cours ;

v. La disponibilité du matériel indispensable.

6-2 Les soumissions présentées par deux ou plusieurs Entrepreneurs groupés (co-traitance)  doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6-1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

b. L’offre et le Marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord du groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Chef Service du Marché pour l’exécution du Marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Chef Service du Marché dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.
 6-3 Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

 6-4 Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO

 Article 7 : Visite du site des travaux

 7-1 Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du soumissionnaire.

7 –2 Le Maître d’Ouvrage autorisera le soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le soumissionnaire, ses employés et agents, dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

 7-3 Le Chef de Service du Marché peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

B. Dossier d’Appel d’Offres

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8 1 Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du Marché, fixe les procédures de consultation des Entrepreneurs et précise les conditions du Marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’Article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérer ci-après :

a) La lettre d’invitation à soumissionner (pour les appels d’offres restreints) ;

b) L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

c) Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

d) Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

e) Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

f) Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

g) Le cadre du Bordereau des Prix Unitaires ;

h) Le cadre du Détail Quantitatif et Estimatif ;

i) Le cadre du Sous-détail des Prix Unitaires ;

j) Le cadre du planning d’exécution ;

k) Les Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;

l) Les Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

m)  Le Modèle de lettre de soumission ;

n) Le Modèle de caution de soumission ;

o) Le Modèle de cautionnement définitif ;

p) Le Modèle de caution d’avance de démarrage ;

q) Le Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;

r)  Le Modèle de Marché ;

s) Le Formulaire relatif aux études préalables ;

t) La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le Ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.

8-2 Le soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 9 : Éclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9-1 Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO. L’Autorité Contractante répondra par écrit à toute  demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9-2 Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré-qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des Marchés Publics peut introduire une requête auprès de l’Autorité Contractante.

9-3 Le recours doit être adressé à l’Autorité Contractante avec copie à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir à l’Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9-4 L’Autorité Contractante dispose de cinq (5) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics.

Article 10 : Modifications du Dossier d’Appel d’Offres

10-1 L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10-2 Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’article 8-1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité Contractante par écrit.

10-3 Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’article 22 du RGAO.

C. PREPARATION DES OFFRES

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et ni le Maître d’Ouvrage, ni l’Autorité Contractante ne sont en aucun cas responsables de ces frais, ni tenus de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais : auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

13-1 L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif 

Il comprend :

i.  Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

· A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

· A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que se soit ;

· N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

· N’est pas frappé de l’une des interdictions ou des échéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6-1 du RGAO ;

iv. Une attestation confirmant l’exécution intégrale de tous les marchés gagnés au cours des trois dernières années, signée sur l’honneur par le soumissionnaire.

b. Volume 2 : Offre technique

 b-1 Les renseignements sur les qualifications 

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualifications mentionnés à l’article 6-1 du RPAO.

b-2 Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant etc..).

 b-3 Les preuves d’acceptations des conditions du Marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le Marché, à savoir :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

2. Le Cahier de Clauses Techniques Particulières (CCTP)

3. Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres

b-4 Commentaires (facultatif)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

1. La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

2. Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli ;

3. Le Détail Estimatif dûment rempli ;

4. Le Sous-détail des Prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

5. L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet  les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’article 17-2 du RGAO concernant les autres formes possibles de caution de soumission.

13-2 Si conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un Marché.

Article 14 : Montant de l’offre

14-1 Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du Marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’article 1-1 du RGAO, sur la base du bordereau des prix et du détail quantitatif et estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14-2 Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail Quantitatif et Estimatif.

14-3 Sous-réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14-4 Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévus au Marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Étant entendu que tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14-5 Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N° 8.

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

15-1 En cas d’Appel d’Offres internationaux, les monnaies de l’Offre devront suivre les dispositions soit de l’option A ou de l’Option B ci-dessous : l’Option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15-2 Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

 a)- Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du Marché.

b)- Les taux de change utilisés par le soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le soumissionnaire de retenu.

15-3 Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale  et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a)-les prix des intrants nécessaires aux travaux que le soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage spécifiée aux RPAO et dénommée " monnaie nationale".

b)-Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15-4  L ’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaie nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15-5 Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du Marché peut être révisée d’un commun accord par le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur de façon à tenir compte de toute  modification survenue dans les besoins en devises au titre du Marché.

15-6 Pour les appels d’offres nationaux, la monnaie utilisée est le franc CFA.

 Article 16 : Validité des Offres

16.1 Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offre à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l’article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par  l’Autorité Contractante comme non conforme.

16-2 Dans les circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demandé de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16-3 Lorsque le Marché ne comporte pas d’article des révisions de prix et que la période de validité des offres est prolongée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du Marché ou de l’Ordre de Service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

Article 17 : Caution de soumission

17-1 En application de l’article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17-2 La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par  l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 16.2 du RGAO.

17-3 Toute offre non accompagnée d’une caution de soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17-4 Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenues seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17-5 La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le Marché et fourni le cautionnement définitif requis.

17-6 La caution de soumission peut être saisie :

a)-Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b)-Si, le soumissionnaire retenu :

i. -Manque à son obligation de souscrire le Marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO.

Article 18 : Proposition variante des soumissionnaires

18-1 Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans les délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18-2 Excepté dans le cas mentionné à l’article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base du Maître d’Ouvrage telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont  l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous détails de prix et méthodes de constructions proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18-3 Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties des travaux doivent être décrites dans les spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’article 31.2 (g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19-1 A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et date indiqués dans le RPAO.

19-2 La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19-3 Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que l’Autorité Contractante ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’article 19.4 ci-dessous

19-4 Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19-5 Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre

20-1 Le soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication "ORIGINAL". De plus, le soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication  "COPIE". En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20-2 L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du soumissionnaire, conformément à l’article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20-3 L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.
D- DEPOT DES OFFRES

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21-1Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention ORIGINAL et COPIE, selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

21-2 Les enveloppes intérieures et extérieures :

a)- Seront adressées à l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres

b)- Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’avis d’appel d’offre indiqués dans le RPAO, et la mention " À N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT "

21-3 Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du soumissionnaire de façon à permettre à  l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l’article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

21-4 Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22-1 Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l’article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres

22-2 L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après les dates limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24-1 Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention  " RETRAIT " et " OFFRE DE REMPLACEMENT " ou   "MODIFICATION".

24-2 La notification de modifications, de remplacement ou de retrait de l’offre par le soumissionnaire sera préparée, cachetée marquée et envoyée conformément aux dispositions de l’article21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24-3 Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

24-4 Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l’article 17.6 du RGAO

E - OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES 

Article 25 : Ouverture des plis et recours

25 -1 La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25-2 Dans un premier temps, les enveloppes marquées "RETRAIT" seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées "OFFRE DE REMPLACEMENT" seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées "MODIFICATION" seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25-3 Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais (en cas d’ouverture des offres financières) et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25-4 Les offres  (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25-5 Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25-6 A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le Président de la Commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par L’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25-7 En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l’Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et  au Président de la Commission de Passation des Marchés compétente.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des Marchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26-1 Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.

26-2 Toutes tentatives faites par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26-3 Nonobstant les dispositions de l’article 26.2 entre l’ouverture des plis et l’attribution du Marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Éclaircissements sur les offres et contact avec l’Autorité Contractante

27-1 Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, s’il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la Sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’article 29 du RGAO

27-2 Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des Marchés et de la Sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du Marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28-1 La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28-2 La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28-3 Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des travaux ;

ii Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maître d’Ouvrage Délégué ou ses obligations au titre du Marché ;

iii Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présentés des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28-4 Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28-5 L’Autorité Contractante se réserve le droit d ‘accepter ou de rejeter toute modification divergence ou réserve. Les modifications divergentes, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

ARTICLE 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres satisfait aux critères de qualifications stipulées à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification. 

Article 30 : Correction des erreurs

30.1 La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé.

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé :

c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettre et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30-2
Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et avec la confirmation du soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30-3 
Si le soumissionnaire ayant présenté l’offre évalué la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

ARTICLE 31 : Conversion en une seule monnaie

31-1 
Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31-2 
La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

ARTICLE 32 : Évaluation et comparaison des offres au plan financier

32-1 Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous-commission d’analyse.

32-2 En évaluant les offres, la Sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a)-En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b)-En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO

c)-En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

d)-En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e)-En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f)-Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

g)-Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO, et aux spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d’Ouvrage dans le RPAO.

32-3 L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32-4 Si l’offre évaluée la moins- disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d’Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la Sous-commission d’analyse peut à partir du sous-détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les Entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés publics aux fins d’évaluation des offres.

F -  ATTRIBUTION DU MARCHE

Article 34 : Attribution

34-1L’Autorité Contractante attribuera le Marché au soumissionnaire dont l’offre a été  reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins -disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34-2 Si, selon l’article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins -disante sera déterminée en évaluant ce Marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution

ARTICLE 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un appel d’offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’appel d’offres après autorisation de l’Autorité des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un appel d’offre infructueux après avis de la Commission des Marchés compétente sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution  du Marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée, par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Chef Service du Marché payera à l’Entrepreneur au titre  de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du Marché et recours

37-1 
L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (05) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’Observateur Indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du Marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37-2 
L’Autorité Contractante est tenu de communiquer, dans le même communiqué portant attribution du Marché,  les motifs de rejet des offres des soumissionnaires non retenus.

37-3 
Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics.

37-4 En cas de recours, il doit être adressé à l’Autorité Contractante, avec copie à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics, au Président de la Commission de Passation des Marchés compétente.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du Marché

38-1 
Après publication des résultats, le projet de Marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés et le cas échéant à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente, pour adoption.

38-2 
L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du Marché à compter de la date de réception du projet de Marché adopté par la Commission des Marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

38-3

Le Marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (05) jours qui suivent la date de signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39-1 
Dans les vingt (20) jours suivant la notification du Marché par l’Autorité Contractante, l’Entrepreneur fournira à l’Autorité Contractante  un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39-2 
Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant du Marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit de l’Autorité Contractante par une caution personnelle et solidaire.

39-3 Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agrée de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39-4 L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du Marché dans les conditions prévues dans le CCAG.
	Pièce N°3 :
	REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL 

D’OFFRES -RPAO-


	SOMMAIRE RPAO


	Article 1 :

Article 2 :

Article 3 :
	Objet de l’Appel d’Offres

Financement 

Délai d’exécution

	Article 4 :
	Pièces constitutives du dossier d’Appel d’Offres

	Article 5 :
	Conditions générales

	Article 6 :
	Cautionnements

	Article 7 :
	Mode de présentation des offres

	Article 8 :
	Ouverture des plis et évaluation des offres

	Article 9 :
	Attribution du marché

	Article 10 :
	Notification de l’attribution du marché

	Article 11 :
	Caution de bonne fin

	Article 12 :
	Procédure de passation


OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Le présent Appel d’Offres a pour objet la réalisation des travaux de construction d’un forage équipé de pompe à motricité humaine (PMH) au CSI de Séguélendom dans la Commune de Doumaintang. 

Ces travaux, conformément  aux stipulations du CCTP, comprennent notamment :

· La réalisation des études géophysiques et d’implantation; 

· L’exécution des travaux de foration ;

· Le développement du forage ; 

· L’équipement du forage ;

· La pose d’une pompe à motricité humaine ;

· La construction de la superstructure ;

· L’analyse de l’eau;

· La désinfection du forage ;

· Fourniture de la caisse à outils ;

· Formation d’un comité de gestion de forage.

L’Appel d’Offres est ouvert aux entreprises nationales spécialisées dans le domaine de l’hydraulique et installées en territoire camerounais.

Article 1 : FINANCEMENT

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le budget d’Investissement Public du Ministère de  la Santé Publique l, Exercice budgétaire 2019.
Article 2 :  OUVERTURE A LA CONCURRENCE 

Le présent Appel d’Offres est ouvert à toutes les entreprises de l’hydraulique de Droit Camerounais.

Les offres pourront être présentées par plusieurs entrepreneurs en tant que groupement sous une forme juridique dûment constituée. Dans ce cas, toute modification relative à l’Appel d’Offres, puis éventuellement au groupement, sera valablement faite à l’un d’entre eux agissant en vertu d’une procuration qui lui aura été  délivrée par le ou les entrepreneurs au(x) quel(s) il sera associé, comme mandataire, le mandataire commun du groupement.

Article 3 : DELAI D’EXECUTION 

Le délai maximum d’exécution est de Trois (03) mois, incluant la durée relative des pluies et tout aléa climatique, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Il revient au Cocontractant de proposer dans son offre un calendrier d’exécution entrant dans le délai sus-indiqué.

Article 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Les pièces constitutives du présent appel d’offres sont :

1. l’Avis d’Appel d’Offres ;

2. le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

3. le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

4. le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

5. le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);

6. le Bordereau des Prix Unitaires ;

7. le Détail quantitatif et estimatif général ;

8. le Sous-détail des prix ;

9. le modèle de marché ;

10. les formulaires et modèles à utiliser ;

11. les études préalables ;

12. la liste des établissements bancaires et financiers autorisés à émettre les cautions dans le cadre des 
marchés publics ;

13. les annexes.
Article 5 : CONDITIONS GENERALES

Toutes les pièces remises par le soumissionnaire, à quelque titre que ce soit, en application de la présente consultation devront être établies exclusivement :

· en langues française ou anglaise ;

· en exprimant tous les prix en francs CFA.

L’Autorité Contractante pourra proroger la date limite de réception des offres mentionnées sur l’Avis d’Appel d’Offres, en publiant un rectificatif. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Toute offre remise après la date limite de réception sera irrecevable.

Aucune offre déposée avant la date limite ne pourra être ni retirée ni modifiée.

La durée de validité des offres est de soixante (60) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

Le montant de l’offre sera fait sur la base de la parfaite connaissance des droits, impôts et taxes en vigueur en République du Cameroun et applicables aux Marchés Publics ; il fera apparaître le montant hors taxes (HT), la valeur des taxes et le montant toutes taxes comprises (TTC).

Toutes les modifications sur le DAO seront communiquées à tous les soumissionnaires ayant participé à l'appel d'offres et la date d’ouverture des plis sera modifiée en conséquence. 

Article 6 : CAUTIONNEMENTS

6.1. Caution de soumission

Chaque soumissionnaire joindra à son offre une caution de soumission bancaire d’un montant de cent soixante-dix mille (170 000) francs CFA, délivrée par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministère en charge des Finances:

La caution pourra être saisie si le soumissionnaire attributaire ne signe pas le marché ou ne commence pas l’exécution des travaux dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. 

La caution devra être valable pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de remise de l’offre, soit trente (30) jours après la date de validité des offres.

Elle sera restituée aux soumissionnaires dont les offres n’auront pas été retenues au plus tard trente (30) jours après expiration du délai de validité des offres.

Toute offre non retirée quinze (15) jours après la date de publication des résultats sera détruite.

6.2. Cautionnement définitif

Le soumissionnaire retenu produira pour l’ensemble des travaux, un cautionnement définitif fixé à deux pour cent (2%) du montant TTC prévu pour ce marché.

Le cautionnement définitif devra être constitué dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché auprès d’une banque de 1er ordre agréée par le Ministère en charge des Finances.

Il ne sera restitué qu’après réception provisoire des travaux.

Article 7 : MODE DE PRESENTATION DES OFFRES

Les offres seront présentées en Français ou en Anglais en sept (07) exemplaires dont un (1) original et six (06) copies marquées comme tel. Elles seront contenues dans trois enveloppes fermées et scellées, comprenant dans l’ordre suivant :

Enveloppe A : Offre administrative

A1 Une déclaration indiquant l’intention de soumissionner selon le modèle en annexe, précisant l’identité du représentant du Cocontractant soumissionnaire, la raison sociale, la boîte postale et la localisation géographique du siège social ;

A2–Accord de groupement éventuellement  pour les groupements d’entreprise ;

A3- Le pouvoir de signature le cas échéant ;

A4- Une attestation de non exclusion du Cocontractant, délivrée par l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;

A5- Une copie de la carte de contribuable légalisée ;

A6- Une attestation de non redevance ;

A7- Une attestation de non-faillite délivrée par la Chambre de Commerce ou du Greffe du Tribunal du lieu du siège social du Cocontractant ;

A8- Une copie certifiée conforme à l’original du titre de patente de l’exercice budgétaire 2019 ;

A9- Un registre de commerce

A10- Une attestation de soumission délivrée par  la CNPS ;

A11-Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire ;

A12- Une attestation du plan de localisation ;

A13-La caution de soumission ;

A14- La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres ;

A15- Une attestation de non-abandon de chantier au cours des trois dernières années, signée sur l’honneur par le soumissionnaire.

A17 – Un engagement à pré financer les travaux  à hauteur de 20% au moins du montant toutes taxes comprises de la soumission, daté et signé sur l’honneur par le soumissionnaire (voir modèle).

N.B. : Toutes les pièces ci-dessus exigées seront produites en version originale lorsqu’il est ainsi demandé, ou en photocopies légalisées par l’autorité émettrice, en cours de validité ;

· Les pièces devront être rangées dans l’ordre ci-dessus, et séparées les unes des autres par un intercalaire de couleur autre que le blanc.

· Les modalités du groupement des entreprises doivent être spécifiées.

· La caution de Soumission et l’Attestation de domiciliation bancaire doivent être délivrées par la même institution bancaire sous peine de rejet.

Enveloppe B : Offre technique

On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans l'ordre ci-après : 

	N°
	DOCUMENTS
	OPERATION A REALISER
	AUTHENTIFICATION

	B1
	CCAG
	Le Cahier des Clauses Administratives Générales 
	paraphé sur toutes les pages. avec à la fin du document, la date, la signature et le cachet du soumissionnaire 

	B2
	CCTP
	Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) tel que mentionné à la Pièce N°5 du DAO.
	paraphé sur chaque page  avec à la fin du document, la date, la signature et le cachet du soumissionnaire ;

	
	
	
	

	B3
	Liste du matériel
	Conformément à l'annexe 2. Elle devra faire ressortir les moyens matériels qui seront mobilisés (liste des équipements, des matériels et outillages à utiliser)
	Joindre : la liste du matériel avec justificatifs. En cas de location, joindre une convention liant le soumissionnaire au légitime propriétaire.

	B4
	Liste du personnel
	Conformément à l'annexe 3, le personnel d’encadrement devra comprendre :

· Conducteur des Travaux : un Ingénieur de Génie Rural ou de Génie Civil ayant une expérience d’au moins huit (05) ans dans le domaine d’hydraulique, ou un Technicien Supérieur du Génie civil ou de Génie Rural, justifiant de dix (08) ans d’expérience dans les travaux d’hydraulique ;

·  Un Chef Chantier : un Chef chantier Technicien Supérieur de  Génie Rural ou équivalent, ayant au moins cinq (05) ans d’expérience dans les travaux d’hydraulique

· Personnel d’appui (secrétaire et chauffeur) : BEPC ou CAP pour la secrétaire. Pour le chauffeur, il devra justifier d’un permis de conduire catégorie B et d’une expérience de cinq (05) ans au minimum
	Joindre pour chacun, un CV signé et daté, une copie certifiée conforme du diplôme et une attestation de disponibilité.



	B4
	Proposition technique et planning d'exécution
	Conformément aux spécifications de l'article 7 ci-après, elle  comprendra – un résumé succinct de l’analyse du projet et des techniques de mise en œuvre - Organisation du travail  en équipes ou en ateliers -  Contrôle de qualité   (Organisation du contrôle de qualité interne) - Dispositions prévues pour la Protection de l'environnement  - Mesures d’hygiène et de sécurité - Utilisation  de la main d’œuvre locale (HIMO)                                                                                                        
	Date, signature et cachet du soumissionnaire à la fin du document

	B5
	Attestation de visite de site
	Document attestant que le soumissionnaire a été sur le site, et qu’il est capable de réaliser les travaux dans les conditions du site
	Déclaration sur l’honneur.

	
	Rapport de visite de site
	Document illustratif présentant le site.
	Date, signature et cachet du Directeur de l’Entreprise

	B6
	Références de l’entreprise
	Liste de travaux dans le domaine de l’hydraulique assortie des montants respectifs (03 projets au moins)
	copies des marchés (1ère et dernière pages) et des PV de réception et/ou de certificats de bonne fin des travaux

	B7
	Chiffre d’affaires moyen 
	Sur patente sur les trois dernières années ≥ 30 millions F CFA
	Copies certifiées

	B8
	Capacité financière
	Une attestation, certifiant la solvabilité financière de l’Entreprise. Cette attestation indiquera :

· Si l’Entreprise est capable de pré financé sur ses fonds propres ; 

· Si elle bénéficie des facilités de préfinancement ou d’un concours de trésorerie octroyées par cet établissement bancaire.


	délivré par un établissement bancaire implanté sur le territoire Camerounais et agréé par le Ministère des Finances


Les pièces devront être rangées dans l’ordre ci-dessus, et séparées les unes des autres par des intercalaires de couleur autre que le blanc dans l’original que dans les copies.
10.3-
ENVELOPPE C : OFFRE FINANCIERE

On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans l'ordre ci-après :

	N° 
	DOCUMENTS APPELLATION
	OPERATION A REALISER
	AUTHENTIFICATION

	C1
	Soumission
	modèle joint dûment complété avec indication du montant de la proposition
	Date, signature, nom et cachet du soumissionnaire Timbré à 1000 F CFA

	C2
	Bordereau des Prix  Unitaires
	original du cadre du bordereau des prix dûment complété par les prix du soumissionnaire en lettres et en chiffres
	Paraphe sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page

	C3
	Détail quantitatif et estimatif
	original du cadre du détail quantitatif et estimatif dûment complété par le soumissionnaire
	Paraphe sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page

	C4
	Sous détail des Prix unitaires
	cadre du sous- détail conforme au modèle du DAO
	Paraphe, signature et cachet sur chaque page

	C5
	Capacité financière
	Montant supérieure à 20% du montant de la soumission
	Délivrée par une Banque de premier ordre agrée par le Ministère en charge des finances


Les pièces devront être rangées dans l’ordre ci-dessus, et séparées les unes des autres par des intercalaires de couleur autre que le blanc dans l’original que dans les copies.

Chacune des enveloppes A, B et C contenant l'original et les copies sera fermée et scellée.

Les trois enveloppes seront placées dans une quatrième enveloppe elle-même fermée et scellée portant la mention suivante :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°001/AONO/C/DTG/SG/CIPM/2019 17 AVRIL 2019
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE ÉQUIPÉ DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE (PMH) AU CENTRE DE SANTE INTEGRE DDE SEGUELENDOM, COMMUNE DE DOUMAINTANG
" À n'ouvrir qu'en séance de dépouillement "

Article 8 : OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Les plis seront ouverts, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés aux dates, heure et lieu précisés dans l’Avis d’Appel d’Offres.

A) Examen de la conformité des pièces administratives (Enveloppe A)

B) Évaluation des offres techniques (Enveloppe B)
Les variantes techniques n’étant pas acceptées, la méthode d’évaluation des offres est la suivante :

B.1
Grille d’évaluation des Offres Techniques


L'offre technique contenue dans l'enveloppe B sera évaluée suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères suivants :

*Références de l’entreprise





 - Chiffre d’affaires moyen sur patente pour les trois dernières années
Il permet d’apprécier les flux financiers du soumissionnaire. On tiendra compte de la valeur de la patente, et du chiffre d’affaires réalisé.

Pour le CA (patente), la notation sera la suivante :

	N°
	
	effectif
	Non effectif

	1
	Chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction sur les trois (03) dernières années ≥ 15 millions
	oui 
	non


· Situation financière

	N°

	2
	Capacité financière supérieure à 20% du montant de la soumission
	Oui
	Non


· références dans le domaine de l’hydraulique

L’Entreprise doit avoir réalisé au cours des trois dernières années les travaux dans le domaine de l’hydraulique des projets d’un coût minimum de francs CFA d’au moins 100 millions francs CFA (montant cumulé).

	N°

	3
	Expérience dans les marchés des travaux hydrauliques à titre d’entrepreneur, de sous-traitant dans au moins cinq (05) marchés au cours des cinq (05) dernières années, exécutés de manière satisfaisante (au moins PV de réception provisoire), 


	Oui


	Non



	
	Justifier des travaux dans des domaines autres que l’hydraulique au cours des  trois (03) dernières années pour un montant cumulé d’au moins 40 000 000 (Quarante millions) F CFA TTC.
	oui
	Non

	4
	Pour les marchés référenciés ci-dessus ou pour d’autres marchés exécutés pendant la période ci-dessus, une expérience dans les principales activités suivantes : 

· réalisation des forages ou d’AEP, aménagement de sources, 
	oui
	Non

	
	· réhabilitation des forages ou d’AEP
	oui
	Non


Toutefois, pour être prise en compte, chaque référence citée devra avoir concomitamment un marché (1ère page et page des signatures) et un document de bonne fin d’exécution ou PV de réception provisoire ou définitive. Seuls les contrats enregistrés pour les commandes publiques seront pris en compte. 

*Matériel de chantier à mobiliser
	N°
	Nbre
	Nature de l’équipement

	5
	01
	Atelier de forage*
	Oui
	Non

	6
	01
	Kit d’analyse des eaux In Situ*
	Oui
	Non

	7
	01
	véhicule de liaison pick-up 4x4 ou station wagon
	Oui
	Non

	8
	01
	Groupe électrogène
	Oui
	Non

	9
	01
	Poste de soudure
	Oui
	Non

	10
	01
	Compresseur 7 à 12bars
	Oui
	Non

	11
	01
	Matériel de maçonnerie,  de ferraillage (brouettes, truelles, pelles,  etc.) et de plomberie
	Oui
	Non


L’Entreprise doit fournir tous les documents prouvant que les équipements cités sont sa propriété : Factures – Certificat d’immatriculation – Attestation d’assurance.
· Personnel technique


	12
	Conducteur des travaux
	Ingénieur de Génie Rural ou de Génie Civil ayant une expérience d’au moins huit (05) ans dans les travaux d’hydraulique 
	· Diplôme + CV signé +

· Attestation de disponibilité 
	Oui
	Non

	13
	Chef de Chantier
	Technicien Supérieur de  Génie Rural ou équivalent, ayant au moins cinq (05) ans d’expérience dans les travaux d’hydraulique
	· Diplôme +CV signé

· Attestation de disponibilité
	oui
	Non

	14
	Personnel d’appui (secrétaire et chauffeur)
	BEPC ou CAP pour la secrétaire et Permis de conduire de catégorie B avec une expérience dans les BTP de 03 ans au moins
	· Diplôme +CV signé +

Attestation de disponibilité
	oui
	Non




· Proposition technique




	
	
	effectif
	Non effectif

	15
	Attestation de visite de site signée sur l’honneur
	Oui
	Non

	16
	Rapport de visite du site avec photo illustrative
	Oui
	Non


-Méthodologie   

	
	
	Approprié
	Non Approprié

	17
	Résumé succinct de l’analyse du projet et des techniques de mises en œuvre des ouvrages.
	oui
	Non

	18
	Organigramme de chantier
	oui
	Non

	19
	Contrôle de qualité   (Organisation du contrôle de qualité interne)
	oui
	Non

	20
	Dispositions prévues pour la Protection de l'environnement
	oui
	Non

	21
	Mesures d’hygiène et de sécurité    
	oui
	Non

	22
	Utilisation  de la main d’œuvre locale (HIMO)
	oui
	Non

	23
	Origine des matériaux précisée
	oui
	Non


*Planning d’exécution
	24
	Planning conforme aux délais  
	oui
	Non

	25
	Chronogramme détaillé des activités
	oui 
	Non


*Présentation générale des offres
	26
	Présence d’un sommaire
	oui
	Non

	27
	Pièces classés dans l’ordre annoncé par le sommaire
	oui
	Non

	28
	Intercalaires couleurs (avec sommaire de la partie)
	oui
	Non

	29
	Photocopies lisibles des pièces 
	oui
	Non


C) Évaluation de l’offre financière (Enveloppe C)

Pendant l’évaluation, le montant final de l’offre proposée sera arrêté comme suit :

· La Sous-commission d’analyse vérifiera si les offres financières des soumissionnaires techniquement qualifiés sont conformes et complètes.

· Le soumissionnaire devra remplir, en lettres et en chiffres, les prix unitaires du bordereau de prix, les porter dans un détail estimatif et les multiplier par les quantités indiquées, de façon à obtenir le montant total de son offre.

· Le bordereau des prix unitaires (BPU) devra être obligatoirement complet. 

· Le soumissionnaire est obligé d'exprimer les prix du BPU et du DQE en francs CFA hors taxes,   avant d’y ajouter, pour ce qui concerne le DQE, les taxes correspondantes.

· Les prix en lettres du bordereau des prix primeront sur les prix en chiffres dudit bordereau, sur les prix du détail estimatif, et sur les prix des sous détails des prix : ils serviront de base au calcul du montant de l'offre. 

· Le soumissionnaire ne pourra faire, dans quelque poste que ce soit du bordereau des prix unitaires, un rabais ou une augmentation sur les prix unitaires indiqués ou sur les montants résultant de ces prix unitaires. 

· Les éventuelles erreurs de calcul seront redressées par la sous-commission d'analyse des offres et le montant sera révisé si nécessaire, sans que le soumissionnaire puisse élever quelque réclamation que ce soit.

· Les erreurs arithmétiques seront rectifiées sur la base ci-après :

 -   S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant ce prix par les quantités du DAO, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé.

· S’il y a contradiction entre le prix en chiffre et le prix en lettre, le prix en lettre prévaudra.

· Si le Soumissionnaire n’accepte pas la correction des erreurs, son offre sera écartée et sa Garantie pourra être confisquée.

Article 9 : ATTRIBUTION DU MARCHE 

Le marché sera attribué au soumissionnaire remplissant les conditions suivantes :

· l’offre est conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres ;

· le soumissionnaire est qualifié suivant les dispositions de l’article 9 ci-dessus ;

· l'offre la moins disante sera celle choisie parmi celles ayant obtenu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 80% ;

· l’offre remplira au mieux les conditions techniques et financières (rapport qualité prix) requises, en définitive l’offre la moins disante devra satisfaire aux critères de compétence et qualité recherchés par l’Autorité Contractante  pour être retenue.

Article 10 : NOTIFICATION DE L’ATTRIBUTION DE LA LETTRE-COMMANDE

L’Autorité Contractante notifiera l'adjudication de la Lettre-Commande au soumissionnaire. Cette notification indiquera le montant arrêté au titre de l’exécution des travaux et informera les autres soumissionnaires des motifs de rejet de leurs offres.

Article 11 : CAUTION DE BONNE FIN

Dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la réception de la notification d’attribution de la Lettre-Commande, l’adjudicataire présentera une garantie de bonne fin sous forme de caution bancaire d’un montant égal à 10% du montant des travaux.
La garantie devra être émise par une banque de 1er ordre agréée conformément aux conditions fixées par la COBAC.

Si l’adjudicataire du Marché ne satisfait pas à ces conditions, il pourra en résulter l’annulation de l’attribution du Marché et la saisie de la caution de soumission.
Article 12 : PROCEDURE DE PASSATION DE LA LETTRE-COMMANDE

Le contrat résultant du présent Marché sera préparé, passé et exécuté selon les règles et procédures définies par le Code des Marchés Publics en République du Cameroun.

Le Cocontractant retenu en recevra notification à son adresse officielle. Il devra, dans les délais réglementaires, remplir toutes les formalités et notamment l’enregistrement du contrat.
Dans le cas où le Cocontractant n’aura pas rempli ces obligations, le choix de celui-ci pourra être annulé sans aucun recours, et la Commission pourra proposer un nouvel adjudicataire suivant le même processus. 

	Pièce N°4 :
	CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES - C.C.A.P


	SOMMAIRE C.C.A.P

	CHAPITRE I
	GENERALITES

	Article 1
	Objet de la Lette - Commande

	Article 2
	Procédure de passation de la Lette - Commande

	Article 3
	Pièces contractuelles constitutives du marché

	Article 4
	Textes généraux applicables à la Lette - Commande

	Article 5
	Définitions et attributions

	CHAPITRE II
	EXECUTION DES TRAVAUX

	Article 6
	Délai d’exécution

	Article 7
	Communication

	Article 8
	Ordre de Service

	Article 9
	Rôle et responsabilité du Cocontractant

	Article 10
	Sous-traitance

	Article 11
	Projet d’Exécution

	Article 12
	Matériel et personnel à mettre en place

	Article 13
	Législation concernant la main d’œuvre

	Article 14
	Remplacement du personnel d’encadrement

	Article 15
	Modification des ouvrages

	Article 16
	Matériaux

	Article 17
	Démolition des ouvrages défectueux et enlèvement des matériaux refusés

	Article 18
	Brevet d’invention

	Article 19
	Phasage des travaux

	Article 20
	Accès au chantier

	Article 21
	Attributions du Maître d’œuvre

	Article 22
	Réunions de chantier

	Article 23
	Journal de chantier

	Article 24
	Mise à disposition  des lieux

	Article 25
	Mesures de sécurité

	Article 26
	Protection de l’environnement

	Article 27
	Remise en état des lieux

	Article 28
	Opérations préalables à la réception

	Article 29
	Réception provisoire

	Article 30
	Délai de garantie

	Article 31
	Entretien pendant la période de garantie

	Article 32
	Réception définitive

	Article 33
	Commission de réception

	CHAPITRE III
	DISPOSITIONS FINANCIERES

	Article 34
	Montant de la Lette - Commande

	Article 35
	Consistance des travaux

	Article 36
	Sous-détail des prix

	Article 37
	Travaux supplémentaires – variation dans la masse des travaux et la nature des travaux

	Article 38
	Préparation des Décomptes

	Article 39
	Modalités et règlement des travaux exécutés

	Article 40
	Monnaie de paiement

	Article 41
	Avance de démarrage

	Article 42
	Cautionnement définitif

	Article 43
	Retenue de garantie

	Article 44
	Assurance et protection des chantiers

	Article 45
	Variation des prix

	Article 46
	Régime fiscal et douanier

	Article 47
	Nantissement de la Lette - Commande

	Article 48
	Enregistrement 

	Article 49
	Pénalités de retard

	CHAPITRE IV
	CLAUSES DIVERSES

	Article 50
	Frais commerciaux extraordinaires

	Article 51
	Transports internationaux

	Article 52
	Informations de chantier à afficher

	Article 53
	Résiliation de la Lette - Commande

	Article 54
	Règlement des litiges

	Article 55
	Validité et entrée en vigueur de la Lettre Commande

	Article 56
	Cas de force majeure


CHAPITRE I : GENERALITES
Article 1 : OBJET DE LA LETTRE COMMANDE

La présente Lettre Commande a pour objet les travaux de construction d’un forage équipé de pompe à motricité humaine (PMH) au Centre de Santé Intégré (CSI) de Séguélendom. 
Article 2 : PROCEDURE DE PASSATION DE LA LETTRE-COMMANDE

La présente Lettre – Commande est passée après Appel d’Offres National Ouvert. 
ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES CONSTITUTIVES DE LA LETTRE-COMMANDE

Le Cocontractant est soumis aux pièces contractuelles énumérées ci-dessous :

· la soumission du Cocontractant ou l’acte d’engagement ;

· le Cahier des Clauses Administratives Particulières ;

· le Cahier des Clauses Techniques Particulières ;

· le bordereau des prix unitaires ;

· le devis ou le détail estimatif ;

· la décision portant attribution du marché ;

· le sous-détail des prix ;

· les plans et dessins approuvés par L’ingénieur ;

· le planning d’exécution approuvé ;

· le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) auquel il est spécifiquement assujetti.

ARTICLE 4 : TEXTES GENERAUX APPLICABLES AU PRESENT  MARCHE

La présente lettre commande est soumise aux textes généraux ci-après :

· La loi N°2018/022 du 11 décembre 2018 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2019 ;

· Le décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

· Le décret n°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics ;

· Le décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

· Le décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARMP ;

· La circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics ;

· La circulaire n°002/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des marchés publics ;
· Loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 portant orientation de la décentralisation ; 

· Loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux Communes ;

· loi n° 2009/011 du   10 juillet 2009 portant Régime Financier des Collectivités Territoriales Décentralisées ;
· La circulaire n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative aux modalités de gestion des changements des conditions économiques des marchés publics ;

· La circulaire n°001/C/MINFI du 28 décembre 2018 Portant Instructions relatives à l’Exécution des lois de finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État, des Établissements Publics Administratifs, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des autres Organismes Subventionnés, pour l’Exercice 2019;

· Les textes régissant les corps de métiers ;

· Les normes en vigueur ;

· D’autres textes spécifiques au domaine concerné.
ARTICLE 5 : DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS

Pour l’application des dispositions du présent marché, il est à préciser que :

· L’Autorité Contractante est le Maire de la Commune de Doumaintang ;

· Le  Maître d’Ouvrage est le Maire de la Commune de Doumaintang ;

· Le Chef de Service du marché est le Secrétaire Général de la Commune de Doumaintang;
· L’Ingénieur du marché est le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Énergie du HAUT_NYONG;

· Le Maître d’œuvre est le Chef de Service Départemental de l’Eau du HAUT_NYONG.

· Les mots « Maître d’Ouvrage et Maître d’Ouvrage Délégué sont interchangeables.

· Le mot « Entrepreneur » désigne la ou les personnes, firmes ou sociétés dont la soumission a été acceptée.

· les « Travaux » désignent l’exécution des travaux de construction d’un forage équipé de PMH au village Banana.
· Le « Chantier » désigne le terrain et les autres emplacements sur, sous, dans, ou à travers lesquels les travaux conçus par le Maître d’Ouvrage doivent être exécutés et tous les autres terrains et emplacements fournis par le Maître d’Ouvrage en tant que lieux de travail ou à toutes fins et spécifiquement désignés dans le marché comme faisant partie intégrante du chantier.

CHAPITRE II : EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 6 : DELAI D’EXECUTION

Le délai maximum d’exécution est de trois (03) mois, incluant toutes les contraintes liées à l’enclavement et aux contraintes particulières du site relatives aux conditions climatiques et aux moyens d’accès sur place, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.
ARTICLE 7 : COMMUNICATION 

7-1 Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre de la présente lettre - commande devront être faites aux adresses suivantes :

· Dans le cas où l’Entrepreneur est le destinataire, passé le délai de quinze (15) jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Chef Service son domicile, et dès achèvement des travaux, les correspondances seront valablement adressées à la Mairie de la Commune où s’exécutent les travaux.  

· Dans le cas où le Maître d’Ouvrage est le destinataire :

· Monsieur le Maire de la Commune de Doumaintang, B.P : …… Tél : 672 853 541 avec copies adressées dans les mêmes délais, à l’Autorité Contractante, au Chef de Service du marché et à l’Ingénieur;

· Dans le cas où l’Autorité Contractante est le destinataire :

· Monsieur le Maire de la Commune de Doumaintang, B.P : …… Tél : 672 853 541 6 avec copies adressées dans les mêmes délais au Maître d’Ouvrage, Chef de Service et à l’Ingénieur.

7-2 L’Entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances à l’ingénieur, avec copie au Chef Service et à l’Autorité Contractante.

ARTICLE 8 : ORDRE DE SERVICE
8-1 L’Ordre de Service de commencer les travaux est signé par le Maître d’Ouvrage et notifié par le Chef Service du Marché.

 8-2 Les ordres de service à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par Maître d’Ouvrage et notifiés par l’Ingénieur.

 8-3 Les ordres de service à caractères technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence ni sur le montant, ni sur le délai des travaux seront signés par le Chef de service du marché et notifiés par l’Ingénieur.

8-4 Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par Maître d’Ouvrage et notifié par le Chef Service du Marché.

 8-5 L’Entrepreneur dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout Ordre de Service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les ordres de service reçus.
ARTICLE 9 : ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT

Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué à l’Ingénieur en 05 (cinq) exemplaires à chaque début de mois.

L’Entrepreneur est réputé avoir visité et examiné l’emplacement des travaux et ses environs, et pris connaissance, avant la remise de son offre des caractéristiques, de l’emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l’importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier, des installations nécessaires. D’une manière générale, il est réputé s’être procuré toutes les informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d’influencer son offre.

L’Entrepreneur est responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage représenté par le Chef Service du Marché, l’Ingénieur et le Maître d’œuvre, de l’organisation et de la conduite du chantier, de la qualité des matériaux et fournitures dont la charge lui incombe, employés par lui, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier et de la bonne exécution des travaux.

Les travaux seront exécutés conformément aux plans et spécifications techniques selon les règles de l’art conformément aux techniques et pratiques en République du Cameroun.

À cet effet, le cocontractant devra prendre toutes les mesures pour fournir tous les moyens nécessaires et engager tout le personnel spécialisé.

L’Entrepreneur reste responsable de la totalité du chantier, y compris des interventions des sous-traitants agréés. Il lui appartient en outre d’assurer la coordination des prestations des fournisseurs, des sous-traitants dont le concours lui est assuré pour les différents corps d’état, leur intervention en temps utile sous sa direction et la bonne exécution des ordres donnés par l’Ingénieur.

L’Entrepreneur devra assurer la protection et la sécurité des ouvrages existants pendant l’exécution des travaux.

L’Entrepreneur devra tenir constamment à jour un planning d’avancement des travaux  et le communiquer régulièrement à l’Ingénieur.
ARTICLE 10 : SOUS TRAITANCE

Le présent marché prévoit la possibilité pour l’attributaire de faire exécuter une partie des travaux par un ou des sous-traitants.

L’attributaire ne pourra confier des travaux en sous-traitance sans l’accord préalable du Maître d’Ouvrage, représenté par le Chef Service du Marché, l’Ingénieur et le Maître d’œuvre du Marché. Cette autorisation n’affranchit l’attributaire d’aucune de ses obligations contractuelles.

L’attributaire doit s’assurer que les sous-traitants sont en règle avec l’Administration Camerounaise. 

Le non-respect des dispositions ci-dessus constitue un motif de résiliation du marché.

En cas d’autorisation, la part sous-traitée des travaux ne doit pas excéder trente pourcent (30%) du montant du marché.

Les sous-traitants devront satisfaire aux mêmes conditions techniques et financières que le titulaire du marché. Ils exécuteront les travaux sous la seule et pleine responsabilité de l’attributaire

En tout état de cause, l’attributaire restera vis à vis du Maître d’ouvrage représenté par le Chef Service du Marché, l’Ingénieur et le Maître d’œuvre, seul responsable de l’exécution du contrôle conformément aux obligations contractuelles.
ARTICLE 11 : PROJET D’EXECUTION

Le projet d’exécution, comprend les pièces graphiques détaillées, les notes de calcul et toutes les informations nécessaires, relatives aux technologies employées et aux équipements mis en œuvre. Il est établi par le Cocontractant conformément aux clauses contractuelles et dans le respect des directives contenues dans le Dossier d’Appel d’Offres.

Le projet d’exécution est soumis aux visas respectifs du Maître d’œuvre et de l’Ingénieur du Marché avant de le transmettre au Chef Service du Marché. Le Chef Service du Marché approuve le projet d’exécution qui est transmis au Maître d’ouvrage  pour validation.

La validation de l’Autorité Contractante n’atténue en rien la responsabilité du Cocontractant pour la conception des ouvrages et l’exécution des travaux correspondants.

Avant la réception provisoire, le Cocontractant remet au Maître d’œuvre quatre (04) exemplaires des plans de récolement des ouvrages réalisés, dont un original reproductible.

ARTICLE 12 : MATERIEL ET PERSONNEL A METTRE EN PLACE

Le Cocontractant s’engage à mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution des travaux suivant les règles de l’art et conformément aux stipulations du CCTP contenu dans le Dossier d’Appel d’Offres.

Le marché est exécuté dans le respect du contenu de l’offre technique, financière et en personnel qualifié, fournie par le Cocontractant et à l’origine de l’adjudication.

À cet effet, toute modification, même partielle, apportée à l’offre technique est soumise à l’approbation préalable du Chef service du Marché. En cas d’accord, le Cocontractant procède aux remplacements avec un personnel de compétence équivalente ou par un matériel de références et de qualité similaire.
ARTICLE 13 : LEGISLATION CONCERNANT LA MAIN D’ŒUVRE

Le Cocontractant est tenu de se conformer à la législation en vigueur au Cameroun concernant l’emploi de la main d’œuvre.  Il recrute en priorité le personnel local à qualification équivalente. 
ARTICLE 14 : REMPLACEMENT DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

En cas de remplacement du personnel d’encadrement, le Cocontractant procède aux remplacements avec un personnel de compétence équivalente. Au cas où la qualification du personnel proposé est inférieure à celle de l’agent considéré mais conforme aux dispositions du dossier de consultation, le Cocontractant est passible d’une pénalité correspondant à 5/1000ème du montant du marché.

En tout état de cause et sauf cas de force majeure, le Cocontractant ne peut remplacer plus de 50% de son personnel sans s’exposer à la résiliation du marché.

Si le Chef de service du Marché exige le remplacement d’un personnel du Cocontractant,  suite à une faute grave dûment constatée sur le chantier par les deux parties, le Cocontractant, doit pourvoir à son remplacement immédiat et à ses propres frais.
ARTICLE 15: MODIFICATION DES OUVRAGES

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit lors de la phase d’exécution, d’introduire dans les ouvrages, toutes modifications, adjonctions, suppressions d’ouvrages ainsi que les éventuelles suppressions de catégorie de travaux qu’il estime nécessaire pour la bonne réussite et l’économie des travaux sans que pour cela le Cocontractant puisse prétendre à quelques compensations ou indemnités que ce soit en dehors de celles indiquées dans le CCTP.
ARTICLE 16 : MATERIAUX 

Le Cocontractant recherche à ses frais les lieux d’extraction des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux.

Les matériaux doivent être conformes aux spécifications du CCTP. Ils sont soumis aux essais ou épreuves que L’Ingénieur juge utiles de prescrire suivant les spécifications du marché. 

Les moyens de contrôle mis en place par le Cocontractant et à ses propres frais, doivent lui permettre, d’assurer un contrôle permanent des ouvrages tant sur le chantier que sur les lieux d’extraction des agrégats, de préparation des matériaux ou de fabrication des parties d’ouvrages.
ARTICLE 17 : DEMOLITION DES OUVRAGES DEFECTUEUX ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX REFUSES

Le Chef de service du Marché a le pouvoir d’ordonner par écrit :

· L’enlèvement du chantier dans un délai de quarante-huit (48) heures, de tous les matériaux réputés non conformes aux exigences du marché et leur remplacement par d’autres matériaux convenables et approuvés si nécessaires après essais de laboratoire ;

· La démolition et la reconstruction conformément aux  stipulations du marché, de tout ouvrage ou partie d’ouvrage non conforme aux exigences du marché, tant en ce qui concerne le mode d’exécution que les matériaux utilisés ;

· En cas de non-conformité, les dépenses sont entièrement à la charge du Cocontractant.

ARTICLE 18 : BREVET D’INVENTION

Le Cocontractant doit s’entendre s’il y a lieu avec les propriétaires ou les possesseurs de licence dont il utilise les procédés. Il procède au règlement de tous les droits et redevances y relatifs et garantit le Maître d’ouvrage contre toute poursuite dans le cas d’une atteinte à la propriété intellectuelle.
ARTICLE 19 : PHASAGE DES TRAVAUX

Le Cocontractant doit respecter le séquençage des différentes phases des travaux décrites dans sa soumission, de façon à faciliter le contrôle des ouvrages et le respect des délais impartis prévus dans le chronogramme des travaux.
ARTICLE 20 : ACCES AU CHANTIER

L’Autorité Contractante, le Chef de Service du Marché, L’ingénieur du Marché, le Maître d’Œuvre et toute personne dûment autorisée par lui-même, peuvent à tout moment accéder au chantier et aux lieux d’extraction des matériaux, de fabrication ou d’approvisionnement des produits manufacturés et outillages utilisés pour les travaux.

Par ailleurs, dans le cadre de la mission de vérification de l’effectivité des travaux, les personnes dûment autorisée par l’Autorité Contractante peuvent à tout moment accéder au chantier et à toutes informations y relatives.
ARTICLE 21 : ATTRIBUTIONS DE L’INGENIEUR DU MARCHE

L’Ingénieur du Marché a pour mission principale de contrôler et de garantir la bonne exécution des travaux, conformément aux stipulations du marché et aux règles de l’Art. Il ne peut relever le Cocontractant d’aucune de ses obligations contractuelles, ni ordonner un travail quelconque susceptible de retarder l’exécution des travaux ou de provoquer un paiement supplémentaire par le Maître d’ouvrage, ni ordonner une modification importante quelconque à l’ouvrage à exécuter. Il est compétent pour préparer les Ordres de Service à caractère technique.

L’Ingénieur exerce les fonctions suivantes :

· la vérification du projet d’exécution, notamment des pièces graphiques et des notes de calcul ;

· le contrôle et l’approbation de l’implantation des ouvrages ;

· le contrôle et l’approbation des matériaux, matériels et équipements du bâtiment utilisés dans la mise en œuvre des ouvrages ;

· le contrôle de la qualité de la mise en œuvre des ouvrages effectuée par le Cocontractant ;

· la prise en attachement des travaux et des approvisionnements présentés par le Cocontractant ;

· la préparation des opérations de réception provisoire ou définitive à la demande du Cocontractant ; 

· la préparation des décomptes et des situations mensuelles provisoires des travaux et leur transmission au Chef service du Marché;

· l’identification et la formulation de solution techniques relatives à la résolution des problèmes techniques rencontrés par le Cocontractant dans la mise en œuvre des ouvrages ; 

· le contrôle des délais de réalisation conformément au chronogramme contractuel d’exécution des travaux.

Chaque opération relative au constat des prestations réalisées fait l’objet d’un procès-verbal signé contradictoirement par l’Ingénieur et le Cocontractant ou son représentant lors des réunions de chantier et transmis au Maître d’Ouvrage.

À la demande du Maître d’Ouvrage, des constats contradictoires peuvent être effectués en présence du Cocontractant pour évaluer ou réévaluer les quantités réelles de certains ouvrages sur la base du marché.
ARTICLE 22 : REUNIONS DE CHANTIER

Les réunions de chantier sont programmées de façon hebdomadaire.

La participation de l’Ingénieur du marché et du Cocontractant aux réunions de chantier est obligatoire. 

Chaque réunion de chantier fait l’objet d’un procès-verbal signé par les participants et transmis à l’Autorité Contractante.

ARTICLE 23 : JOURNAL DE CHANTIER

Le Cocontractant tient un journal de chantier mis à jour de façon quotidienne. Il est conservé en permanence sur les lieux du chantier et mise à disposition de l’Ingénieur du marché et l’Autorité Contractante ou de leurs représentants. Y sont consignés :

· les conditions atmosphériques ;

· l’avancement des travaux ; 

· le personnel présent sur le chantier ;

· les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;

· les travaux exécutés dans la journée, les quantités mises en œuvre et le matériel employé ;

· les prestations réalisées par les sous-traitants ; 

· les incidents dans la mise en œuvre des ouvrages et les solutions techniques mises en œuvre ;

· les prescriptions, les non conformités et les incidents relevés par l’Ingénieur du Marché, ainsi que les observations susceptibles de donner lieu à réclamations de sa part ;

· les observations de toute nature relevées par L’ingénieur ou le Cocontractant, et relatives à la qualité de la mise en œuvre, aux matériaux fournis, au personnel employé ou au chronogramme des travaux ;

· les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement du marché (notifications, résultats d’essais, attachements) ;

· les visites officielles.

Le journal est signé contradictoirement par L’ingénieur et le responsable des travaux représentant le Cocontractant, à chaque visite du chantier ; il est visé systématiquement lors des réunions de chantiers. 

En cas de réclamation du Cocontractant, il ne peut être fait état que des évènements ou documents mentionnés en temps utiles dans le journal de chantier. 

Tout refus de présentation du journal de chantier à l’Autorité Contractante ou au Maître d’œuvre, et toute tentative de falsification, ou de destruction partielle ou totale de ce document peut aboutir à la suspension des paiements et à la résiliation du Marché. En tout état de cause le Cocontractant ne peut se prévaloir de l’impossibilité de fournir le journal de chantier.  
ARTICLE 24 : MISE À DISPOSITION DES LIEUX

Les installations provisoires de chantier, les ateliers de préfabrication, les carrières d’emprunts, les voies d’accès, les garages, les bureaux et logements du personnel nécessaires à l’exécution des travaux, ne peuvent être édifiés que sur les emplacements agréés par L’ingénieur en accord avec les autorités administratives et traditionnelles locales.

Dans la mesure de leurs possibilités, l’administration ou les autorités traditionnelles locales peuvent mettre à la disposition du Cocontractant et pour la durée des travaux, des espaces du domaine privé ou public de l’état nécessaires aux besoins du chantier. Ces terrains doivent être nettoyés et remis en bon état à la fin des travaux. 
ARTICLE 25: MESURES DE SECURITE  

Le Cocontractant prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection du personnel employé et des visiteurs sur le chantier, conformément à la réglementation en vigueur. 

En outre, le Cocontractant a la charge d’assurer la sécurité du chantier contre les intrusions. A cet effet, il doit fournir et entretenir à ses frais tous dispositifs nécessaires d’éclairage, de clôture, de protection et de gardiennage nécessaires à la préservation des ouvrages, des matériaux ou du matériel entreposés sur le chantier. Il soumet ces dispositifs à l’approbation préalable du Maître d’œuvre.
ARTICLE 26 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Le Cocontractant est tenu de se conformer aux textes régissant la protection de l’environnement en vigueur au Cameroun et notamment la loi cadre n°096/12 du 03 août 1996 sur la gestion de l’environnement.

Il doit se conformer aux prescriptions du CCTP en la matière.
ARTICLE 27: REMISE EN ETAT DES LIEUX

La remise en état des lieux, comprend l’enlèvement des installations provisoires, des matériels, matériaux et débris de chantier, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception provisoire des ouvrages et au plus tard, avant l’approbation du décompte général et définitif des travaux.
ARTICLE 28 : OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION PROVISOIRE

Avant la réception provisoire, le Cocontractant demande par écrit au Maître d’Ouvrage l’organisation d’une visite technique préalable. Cette Commission de Recette technique est conduite par L’ingénieur et comprend :

· la reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés ;

· la constatation des quantités effectivement réalisées ;

· les épreuves prévues éventuellement par le CCTP ;

· la constatation de l’achèvement des travaux conformément aux termes du marché, ou de la non-exécution ou du non-respect partiel ou total des prestations prévues dans le marché ;

· La notification des réserves éventuelles et des délais de mise en conformité ;

· la constatation du repli des installations de chantier et de la remise en état des lieux.

Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ et signé contradictoirement par L’ingénieur et le Cocontractant, et transmis au Maître d’Ouvrage à la diligence du Maître d’Œuvre. Les délais de levée des réserves au plus tard avant la réception provisoire des travaux, sont fixés de commun accord avec le Cocontractant.
ARTICLE 29 : RECEPTION PROVISOIRE

La réception provisoire est effectuée à la demande du Cocontractant en cas d’exécution satisfaisante des prestations prévues dans le marché. 

Après la visite du chantier, la Commission examine le procès-verbal de la Commission de Réception Technique et procède à la réception provisoire des travaux s’il y a lieu.

Le procès-verbal signé séance tenante par tous les membres de la commission, prononce soit :

· la réception provisoire des travaux sans réserve ;

· la réception provisoire des travaux avec réserves, assortis d’un délai de levée des réserves ;

· le refus de réceptionner les travaux.

Le procès-verbal de réception technique provisoire marque la date d’achèvement des travaux. 
ARTICLE 30 : DELAI DE GARANTIE 

Le délai de garantie concerne les travaux relatifs à l’ouvrage et aux équipements du bâtiment éventuellement installés.

Ce délai est fixé à douze (12) mois et court à compter de la date de réception provisoire des travaux.
ARTICLE 31: ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE

Pendant la période de garantie, le Cocontractant exécute à ses frais et en temps utile, tous les travaux nécessaires pour remédier aux désordres qui peuvent apparaître sur les ouvrages et qui relèvent de malfaçons.

Le Cocontractant est responsable envers le Maître d’ouvrage/Autorité Contractante de tous les désordres survenus sur les ouvrages, excepté ceux relevant d’une usure normale causée par l’usage, même si L’ingénieur n’en a pas fait mention. Il dispose d’un délai de vingt (20) jours pour procéder aux réparations. Passé ce délai, le Maître d’ouvrage/Autorité Contractante a la possibilité de faire exécuter les travaux aux frais du Cocontractant.
ARTICLE 32 : RECEPTION DEFINITIVE 

Après la visite des ouvrages, la commission de réception, examine le procès-verbal de réception provisoire et vérifie la levée effective d’éventuelles réserves. Elle procède à la réception définitive des travaux s’il y a lieu. 

Le procès-verbal signé séance tenante par tous les membres de la commission, prononce soit :

· la réception définitive des travaux sans réserve ;

· la nécessité de lever les réserves dans un délai imparti, préalablement à la fixation d’une nouvelle date de réception définitive des travaux.

· Tous les frais inhérents aux réceptions partielle, provisoire ou définitive des ouvrages sont à la charge du Cocontractant, y compris les travaux relatifs à la levée des réserves.
ARTICLE 33 : COMMISSION DE RECEPTION

La commission de réception est composée ainsi qu’il suit :

· Président : 
· Le Maitre d’ouvrage ou son représentant ;

· Membres :

· Le Délégué Départemental de l’Eau et Energie;

· Le Chef service du marché;

· Le Cocontractant ou son représentant ;

· Rapporteur : 

· L’Ingénieur du Marché ;

· Comptable matière.
· Observateur : 

· L’Autorité en Charge du Contrôle (MINMAP) ou son représentant mandaté.

Le Cocontractant saisit le Chef Service de la Lettre-Commande afin de lui proposer une date de réception. Une fois la date approuvée, celui-ci convoque les membres de la Commission de réception, aux fins de procéder à la réception.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 34 : MONTANT DU MARCHE

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du devis estimatif ci-joint, est de ________ (en chiffres) _______ (en lettres) francs CFA Toutes taxes comprises (TTC) ; soit :

· Montant HTVA : _______ (______) francs CFA

· Montant de la TVA : __________ (_______) francs CFA

Le montant du marché calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du rabais éventuellement consenti par l’Entrepreneur.
ARTICLE 35: CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les prix figurant au bordereau des prix unitaires sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur en République du Cameroun au mois précédant celui de la soumission.

En outre, le Cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance des conditions locales susceptibles d’influer sur l’exécution des travaux pour s’en être personnellement rendu compte sur le terrain avant de soumissionner, mais également de toutes les sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux, notamment :

· les conditions de transport et d’accès au chantier à toute époque de l’année ;

· la présence éventuelle de risques naturels, notamment les risques d’inondation liés au régime des pluies et des eaux dans la région ;

· les sujétions liées à la situation géographique des travaux ;

· les contraintes liées à la nature et à la qualité des terrains et des sols ;

· les prises de contacts avec les principaux acteurs locaux (autorités administratives et traditionnelles, organisations professionnelles, etc.)
ARTICLE 36 : SOUS-DETAIL DES PRIX 

Le Cocontractant est censé avoir fourni dans sa soumission le sous détail des prix, qui fait ressortir dans le détail le montant des charges et des frais accessoires sur salaire et main d’œuvre, ainsi que les frais de montage, d’entretien et de démontage des installations provisoires de chantier, d’amortissement des installations, du matériel et de l’outillage, ainsi que toutes les sujétions, frais généraux, faux frais et bénéfices.

Les montants du Bordereau des Prix Unitaires comprennent tous les frais de la main d’œuvre participant directement ou indirectement à l’exécution des travaux, y compris les salaires et les primes, les assurances ; les charges salariales, les frais de déplacement. Ils comprennent également les postes suivants :

· Amenée, montage, entretien, démontage et repli de toutes les installations y compris bureaux, laboratoires, matériel de carrière éventuels, ateliers, habitation etc. ;

· Amenée, fourniture, stockage et transport de tous les matériaux, ingrédient, carburant, lubrifiant, etc. ;

· Entretien des ouvrages existants utilisés pour la réalisation du présent marché ;

· Prospection des gîtes d’emprunt, extraction, stockage et mise en œuvre des matériaux drainage des gisements ; 

· Des mesures d’atténuation des impacts directs environnementaux ;

· Entretien des ouvrages pendant le délai de garantie ;

· Assurance y compris responsabilité civile ;

· Assurance de chantier ;

· Frais financier et frais généraux du chantier ;

· Rémunération  pour bénéfice et aléas.

Les prix du bordereau des prix comprennent toutes les sujétions d’exécution qu’elles soient ou non explicitées dans le présent CCAP ou dans le CCTP. Une modification des quantités peut être apportée en plus ou en moins dans le volume des travaux, quel que soit la quantité des travaux réellement exécutés, les prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires seront appliqués. Si la quantité des travaux diminue de plus de 50% du montant prévu dans le marché, l’Attributaire peut prétendre à une indemnisation.
ARTICLE 37: TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - VARIATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX ET LA NATURE DES TRAVAUX 

Qu’il s’agisse d’augmentation dans la masse des travaux, ou d‘ouvrages non prévus au marché, aucun travail supplémentaire ne peut être exécuté par le Cocontractant, s’il n’a pas fait au préalable l’objet d’un Ordre de Service de l’Autorité Contractante le prescrivant explicitement.

Il est fait application des prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires si les travaux supplémentaires comportent de nouveaux prix, la validation de ceux-ci fait l’objet d’un avenant. Est considéré comme nouveau prix, tout prix ne figurant pas dans le Bordereau des Prix Unitaires ou dans le détail estimatif de la présente lettre commande si celui-ci a été présenté dans l’offre du Cocontractant.
ARTICLE 38 : PREPARATION DES DECOMPTES

Le Cocontractant est rémunéré par décomptes établis en appliquant des prix du bordereau des prix unitaires aux prestations réellement exécutées.

A l’issue de chaque réception partielle des travaux, le Cocontractant et L’ingénieur établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau des prix pouvant donner droit au paiement.

Les projets de décompte provisoire des travaux effectivement réalisés sont établis en sept (07) exemplaires.

L’Ingénieur du Marché après vérifications, signe le projet de décompte et le transmet au Maître d’Ouvrage pour liquidation.

Le Maître d’Ouvrage, dans un délai de trois (03) jours transmet le dossier de paiement au Contrôleur Financier Départemental, soit retourne le dossier à l’Ingénieur en motivant les raisons du rejet.

Le projet de décompte final, une fois accepté ou rectifié par le Maître d’Ouvrage, constitue le décompte final. Il sert à l’établissement de l’acompte pour solde du marché, établi dans les mêmes conditions que celles définies pour l’établissement des décomptes mensuels.

À la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, L’ingénieur dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le Cocontractant et le Chef Service du Marché qui le transmet au Maître d’Ouvrage. Ce décompte comprend :

· le décompte final,

· l’acompte pour solde,

· la récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le Cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.
ARTICLE 39 : MODALITES ET REGLEMENT DES TRAVAUX EXECUTES

· Le Chef Service du Mar Maître d’Ouvrage  est chargé de la liquidation du présent marché ;

· Le Receveur des Finances de Yokadouma est chargé des paiements.

Le paiement est effectué par virement au compte bancaire du cocontractant.

Le règlement du marché est exécuté par le Receveur des Finances sur présentation du décompte établi en sept (07) exemplaires par l’Ingénieur du marché et signés par :

· le Cocontractant ;

· l’Ingénieur du Marché ;

· le Chef Service du Marché ;

Chaque dossier de paiement doit comporter les pièces suivantes:

· une (01) copie légalisée datant de moins de trois (03) mois signée des Administrations compétentes, de toutes les pièces composant le dossier fiscal ;

· 07 exemplaires du décompte et des Attachements signés par le Cocontractant, le Maître d’œuvre, l’Ingénieur du Marché, le Chef Service du Marché et le Maître d’Ouvrage.

· le Procès-verbal de réception signé de tous les membres de la Commission de réception dans le cas de la réception provisoire des travaux;

· le Rapport d’Exécution des travaux préparé et signé par L’ingénieur accompagné des photographies des ouvrages au moment de la réception ;

· la mainlevée de la retenue de garantie signée du Maître d’Ouvrage, dans le cas de la réception définitive des travaux ;

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues.
ARTICLE 40 : MONNAIE DE PAIEMENT

La monnaie de soumission et de paiement est le Franc CFA.
ARTICLE 41 : AVANCE DE DEMARRAGE

Une avance de démarrage d’un montant au plus égal à 20% du montant TTC du marché peut être accordée à la demande du Cocontractant, dès notification du marché. 

Cette avance est cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministère en charge des Finances.

L’avance de démarrage est remboursée par prélèvement de 30% du montant des travaux de chaque décompte à partir du premier décompte du marché. Il doit être terminé au plus tard lorsque le montant des travaux atteints les 80% de la valeur du marché. En tout état de cause, le remboursement doit être terminé un mois avant la date d’expiration du délai contractuel.

Au fur et à mesure du remboursement de l’avance de démarrage, le Maître d’ouvrage donne la mainlevée de la part du cautionnement définitif correspondante si le Cocontractant en fait la demande.

ARTICLE 42 : CAUTIONNEMENT DEFINITIF 

Le cautionnement définitif qui garantit l’exécution intégrale des travaux est constitué dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché. Il est conservé par l’Autorité Contractante. Le cautionnement provisoire de soumission est restitué au Cocontractant dès constitution de ce cautionnement définitif.

Le montant du cautionnement définitif est fixé à 5% du montant toutes taxes comprises du marché. Ce cautionnement définitif peut être remplacé par une caution bancaire d’un établissement financier de premier ordre agréé par le Ministère des Finances.

À la fin des travaux, le cautionnement définitif est restituée ou la caution  bancaire le remplaçant libérée sur demande écrite du Cocontractant.
ARTICLE 43 : RETENUE DE GARANTIE

À titre de garantie des travaux, il sera opéré sur le montant de chaque acompte mensuel une retenue de 10% du montant de la partie d’ouvrage concernée de cet acompte. La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie bancaire à première demande de retenue de garantie personnelle et solidaire du même montant émanant d’un établissement bancaire installé sur le territoire camerounais et agrée par le Ministère des Finances. Cette retenue de garantie sera restituée, ou la caution levée, dès réception définitive des travaux.
ARTICLE 44 : ASSURANCE ET PROTECTION DES CHANTIERS

Le Cocontractant doit justifier qu’il est titulaire d’une police d’assurance de responsabilité civile pour les dommages de toutes natures causés aux tiers :

· par son personnel, salarié en activité de travail ;

· par le matériel qu’il utilise ;

· du fait des travaux.

Par ailleurs le chantier doit être couvert pour l’ensemble des travaux par une assurance globale de chantier délivrée par une compagnie agréée par l’autorité compétente. Les frais inhérents à cette assurance sont à la charge du Cocontractant

Le Cocontractant dispose de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux pour présenter un certificat d’une compagnie d’assurance prouvant qu’elle a intégralement été réglée des primes ou cotisations relatives aux travaux pour le présent marché. Passé ce délai le marché peut être résilié.

Le Cocontractant est tenu d’assurer la protection et le gardiennage de son chantier jour et nuit. Il veille notamment à empêcher toute intrusion accidentelle ou malveillante par une clôture et des pancartes bien visibles, interdisant l’accès du chantier au public. Le Cocontractant est tenu responsable de tout accident qui surviendrait sur le chantier suite à l’absence des dispositifs requis.

La Garantie décennale est gérée conformément aux dispositions du Code Civil.
ARTICLE 45 : VARIATION DES PRIX 

Le présent marché commande est à prix unitaires et forfaitaires. Ces prix sont définitifs, fermes et non révisables.
ARTICLE 46 : REGIME FISCAL ET DOUANIER

Le présent marché est soumis aux droits et taxes en vigueur au Cameroun.
ARTICLE 47 : NANTISSEMENT DU MARCHE

Le présent marché, conclue conformément aux dispositions du Décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, peut être donné en nantissement.

Le créancier nanti devra notifier par tous moyens laissant trace écrite au Maître d’Ouvrage du Marché une copie certifiée conforme de l’acte de nantissement.

Par application des dispositions ci-dessus :

· Le Maître d’Ouvrage du Marché est chargé de la liquidation du présent marché ;

· Le Receveur Municipal de Doumaintang est chargé des paiements.
ARTICLE 48 : ENREGISTREMENT 

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront enregistrés par le Cocontractant à ses frais dans un Centre Principal des Impôts, conformément à la réglementation en vigueur, puis déposés à la Mairie de Doumaintang.
ARTICLE 49: PENALITES DE RETARD

A défaut pour le Cocontractant de terminer les livraisons dans le délai contractuel, il sera appliqué, par jour calendaire de retard, une pénalité forfaitaire versée au Maître d'Ouvrage fixée à :

· 1/2000ème du montant du marché de base, du 1er au 30ème jour ;

· 1/1000ème au-delà du 30ème jour.

· 1/1000ème du montant du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du jour arrêté pour la remise des documents ou livrables (projet d’exécution, cautions, assurances, rapport mensuel, …). 

Tout changement abusif non agréé par le Maître d’Ouvrage d’un personnel d’encadrement ou d’un équipement important sera frappé d’une pénalité de 5/1000ème par personnel ou par équipement. Dans tous les cas, le marché sera résilié si :

· Le montant cumulé des pénalités atteint 10% du montant du marché de base;

· Le taux de remplacement du personnel d’encadrement dépasse 50%.

· Des modifications unilatérales sont apportées par l’entreprise aux propositions en personnel d’encadrement ou en équipement important de l’offre technique c’est à dire sans l’agrément de l’Autorité Contractante.

CHAPITRE IV : CLAUSES DIVERSES
ARTICLE 50 : FRAIS COMMERCIAUX EXTRAORDINAIRES

Le Cocontractant déclare que le présent contrat de marché n’a donné, ne donne pas ou ne donnera pas lieu à perception de frais commerciaux extraordinaires.

Le Cocontractant s’engage, s’il est établi de financement de frais commerciaux extraordinaires au titre du présent contrat du marché, à réserver au Maître d’œuvre pour le compte du Maître d’ouvrage, le montant de ses frais.

En outre, si le Cocontractant était convaincu de perception des frais commerciaux extraordinaires, il encourrait les sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
ARTICLE 51 : TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Au cas où l’exécution de la présente lettre commande nécessiterait le transport des matériels et équipements dans le sens étranger vers le Cameroun et vice versa, ce transport sera assuré selon les dispositions résultant des conventions et accords internationaux et à la charge de l’attributaire.
ARTICLE 52 : INFORMATIONS DE CHANTIER A AFFICHER

Dans un délai de 10 jours à partir de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant s’engage à apposer à l’entrée du chantier et de façon visible, un panneau de chantier solidement ancré dans le sol et portant toutes les indications nécessaires à une hauteur minimum de 1,60 mètre à partir du sol, conformément aux indications suivantes :

· Matériau : bois

· Dimensions de chaque panonceau: 25cm de hauteur par 30cm de longueur, épaisseur de 5 mm ;

· Revêtement : une couche de peinture antirouille suivie d’une couche de peinture glycérophtalique de teinte blanche. Les inscriptions sont réalisées en noir sur fond blanc.

· Texte : 

	LETTRE COMMANDE N°______/LC/RE/DHN/C/DTG/SG/CIPM/2019

	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE ÉQUIPÉ DE PMH AU CENTRE DE SANTE INTEGRE DE SEGUELENDOM DANS LA COMMUNE DE DOUMAINTANG 

Autorité Contractante : Le Maire de la Commune de Doumaintang
Maître d’Ouvrage: Le  Maire de la Commune de Doumaintang
Chef Service du Marché : Le Secrétaire Général de la Commune de Doumaintang
Ingénieur du Marché : Le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Énergie du HAUT_NYONG
Maître d’œuvre : Le Chef de Service Départemental de l’Eau du HAUT_NYONG

	

	 Entreprise de Travaux : ………………BP :………….Tél :……………..

Financement : BIP MINSANTE – EXERCICE BUDGETAIRE 2019

	Délai d’exécution :
	Début des Travaux :

	
	Fin des Travaux :


ARTICLE 53 : RESILIATION DE LA LETTRE-COMMANDE

Le présente marché peut être résiliée dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur au Cameroun, notamment la SECTION II, Sous-section I du Décret N°2018/366 du 20 juin 2018 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans les cas  de :

· Retard de plus de 15 (quinze) jours calendaires dans l’exécution d’un Ordre de Service, une mise en demeure ou arrêt injustifié des travaux  de plus de sept (07) jours calendaires ;

· Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant de la lettre commande ;

· Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

· Défaillance de l’Entrepreneur ;

· Non-paiement persistant des prestations.

ARTICLE 54 : REGLEMENT DES LITIGES

Les parties conviennent que les litiges pouvant naître de l’interprétation ou de l’exécution du présent marché relèvent des juridictions camerounaises compétentes.

Toutefois, il sera recherché au préalable un règlement amiable des différends éventuels.
ARTICLE 55 : VALIDITE ET ENTREE EN VIGUEUR DE LA LETTRE-COMMANDE

La présente Lettre-Commande ne deviendra valide qu’après sa signature par le Maire de la Commune de Doumaintang, Autorité Contractante, et entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant par ce dernier.
ARTICLE 56 : CAS DE FORCE MAJEURE

         Dans le cas où l’Entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en-deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

· Pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

· Vent : 40 mètres par seconde ;

· Crue : la crue de fréquence décennale

	Pièce N°5 :
	CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES - C.C.T.P.


Table des matières


38CHAPITRE I………………………………………………………………………………………...

38Article 1


39Article 51


55Article 1- Objet.


55Article 2 - Choix technique.


55Article 3- Exécution des forages.


553.1. Organisation des chantiers de forages.


563.2. Horaires de travail.


563.3. Matériel d’exécution.


56Conception générale du matériel………………………………………………………………….

56État du matériel……………………………………………………………………………………

56Description et spécialisation du matériel………………………………………………………….

56Visite de conformité………………………………………………………………………………

563.4. Description des forages.


563.4.1.  Mode d’exécution du forage……………………………………………………………….

57Caractéristiques des ouvrages…………………………………………………………………….

57Équipement du forage


58Développement.


58Superstructure……………………………………………………………………………………..

593.7.2
Branding…………………………………………………………………………………..

593.7.3Analyses d’eau………………………………………………………………………………

593.8. Contrôle des prestations de forage.


593.8.1Cahier de chantier……………………………………………………………………………

60Contrôle et surveillance……………………………………………………………………………

60Caractéristiques des tubages………………………………………………………………………

613.9.2. Ciment………………………………………………………………………………………

61Gravier…………………………………………………………………………………………….

61: Dossier technique.


61Article 4 : Conditions de réception provisoire des ouvrages.


61Article 5:Conditions de réception définitives.


62Article 6 : Garantie des prestations


62Article 7 – Exécution des ouvrages


62Article 8 – Fourniture - installation de la pompe à motricité humaine


63Article 9 : Transport, livraison et pose de la pompe


63Article 10 : Cahier des charges des formations


64Article 11 : Contenu de la Caisse à Outils


64Article 12 : Condition de réception provisoire


64Article 13:Conditions de réception définitive.




CHAPITRE I : GENERALITE

Article 1- Objet.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) est relatif aux  travaux de construction d’un forage équipé de PMH au Centre de Santé Intégré de Séguélendom dans l’Arrondissement de Doumaintang.

Article 2 - Choix technique.

Le contexte géologique des régions concernées étant constitué soit d’un socle (volcanique, ou cristallin) surmonté d’une altération, l’exploitation des eaux souterraines par forage nécessite l’usage des machines mixtes (MFT – Rotary) robustes et bien adaptées aux conditions des pistes rurales. Les conditions hydrogéologiques sont telles que la foration par usage d’équipement mixte s’impose pour faire face à toutes les éventualités. Les forages permettent de capter les arrivées d’eau profondes (dans le socle), offrant ainsi une meilleure protection contre les pollutions superficielles.

Le forage est implanté après une étude des conditions hydrogéologiques du site, un examen des photographies aériennes et une reconnaissance par prospection géophysique et électrique (traînés et sondages électriques). On veillera donc à ce que les formations superficielles soient convenablement isolées de façon à éviter la propagation des pollutions agressives

La super structure sera de type classique : dallage muni d’une pente douce pour évacuation régulière des eaux de rejet au canal et ensuite au puits perdu, un enclos en agglos de ciment 15×20×40 muni d’un portillon métallique.

Le forage sera équipé d’une pompe à motricité humaine agrée par le MINEE. Les corps de pompe et les dispositifs d’exhaure devront être constitués de matériaux inoxydables et résistants à l’eau agressive, muni d’un dispositif de sécurité pour empêcher la pompe de tomber au font du forage en cas de panne.

CHAPITRE II - DESCRIPTION DES TACHES DU COCONTRACTANT.

La totalité des prestations nécessaires à la réalisation sera exécutée par le cocontractant retenue à l’issue de la présente consultation. Celui-ci devra après ces actions, implanter, réaliser le forage, l’aménager et installer la pompe à motricité humaine. 

CHAPITRE III - REALISATION DES FORAGES.

Article 3- Exécution des forages.

Les forages seront exécutés conformément aux choix techniques du présent CCTP et seront considérés comme productifs (positifs) si leur débit est égal ou supérieur à 1 m3/h et l’eau potable.

3.1. Organisation des chantiers de forages.

Compte tenu des résultats acquis au cours des campagnes antérieures il est prévu une profondeur supérieure ou égale à 60 car l’eau des nappes captées à des profondeurs superficielles (moins de 40 mètres) présente généralement des unités de turbidité et de couleur élevés.

La réussite sur la réalisation des forages repose sur la parfaite coordination des différentes actions du cocontractant (fourniture et installation des pompes, réalisation des aménagements). Cette coordination nécessaire impose le respect strict du calendrier d’exécution du forage autour duquel sont calés les calendriers des autres actions.

Les prestations de forage seront conduites sur le terrain par un superviseur parfaitement qualifié en forage et organisation.

3.2. Horaires de travail.

Les conditions générales de travail fixées par la réglementation Camerounaise sont  applicables au personnel du chantier du cocontractant. Le travail de nuit est proscrit, sauf dérogation contraire et exceptionnelle. 

3.3. Matériel d’exécution.

Conception générale du matériel.

Le choix des matériels relève de la responsabilité du cocontractant. La conception générale des ateliers de forages et de l’ensemble du matériel devra être adaptée aux conditions locales d’utilisation, à l’état des voies et des accès, au rythme d’exécution défini précédemment.

État du matériel.

Le calendrier d’exécution exige que le cocontractant soit en possession des ateliers requis pour l’exécution de ce projet, dès la notification du Marché correspondant. Les numéros de série, l’âge et l’origine de la sondeuse seront obligatoirement précis dans l’offre. En tout état de cause, le matériel proposé devra être en parfait état de fonctionnement.

Description et spécialisation du matériel.

Les ateliers mis en œuvre répondront aux prescriptions et spécifications suivantes :

Sondeuse(s).

Appareil rotary conventionnel fonctionnant à l’air, à l’eau, à la mousse ou à la boue, spécialement adapté à  l’utilisation du marteau fond- de-trou, équipé d’un dispositif  de tubage à l’avancement ou permettant l’emploi de tubage de travail en acier ou PVC. Il permet de forer indifféremment les terrains tendres et les terrains durs.

La capacité de l’atelier doit être d’au moins 100 mètres :

· en 12’’ ¼ au rotary à la boue ;

· en 165 mm au marteau fond-de-trou.

Autres équipements.

Dans le cas d’un développement du forage par une équipe indépendante de l’atelier de forage, cette équipe sera dotée d’un compresseur d’au moins 5m3/mn à 7 bars.

Les essais de pompage seront réalisées à l’aide de pompes électriques immergées d’un diamètre inférieur à 110mm, capables de fournir des débits de 10m3/h à 30 mètres de profondeur et de 6m3/h à 80 mètres.

Chaque atelier de travail et la base de prestations seront équipés d’un poste émetteur-récepteur.

Visite de conformité.

Une visite de conformité des matériels sera faite contradictoirement au début des prestations, dans le but de vérifier :

· la conformité avec les matériels proposés dans l’offre ;

· la comptabilité entre les capacités de ce matériel, les prescriptions du CCTP et les délais d’exécution.

La prononciation de cette conformité par procès-verbal ne libère en rien le cocontractant de ses engagements.

3.4. Description des forages.

Schéma à respecter.

Le forage devra être réalisé conformément aux schémas types présentés en annexe.

3.4.1.  Mode d’exécution du forage.

Le choix des méthodes et des matériels à mettre en œuvre ainsi que celui des diamètres exacts des forages resteront à l’initiative du cocontractant et sous sa seule responsabilité. 

Les spécifications ci-dessous sont avancées à titre indicatif. Toutefois, il est précisé que :

· implantation géophysique ; le cocontractant doit faire une campagne d’implantation des sites et soumettre à l’approbation du Chef Service du marché.

· sauf dérogation exceptionnelle, la foration au marteau fond-de-trou dans le socle ne pourra pas s’effectuer sans la pose d’un tubage provisoire en PVC ou en acier, au droit des formations d’altération ;

· la traversée de niveaux non consolidés dans les altérations du socle pourra nécessiter une injection de mousse ou l’emploi de boue. Les produits utilises seront d’une composition propre à ne pas colmater les couches productives et devront être biodégradables. Toutefois, dans le cas de perte de circulation dans les zones stériles de surface, et seulement dans ces zones, le cocontractant pourra utiliser des boues benthoniques.

· Le choix des méthodes et des matériels est précisé à l’offre du cocontractant.

Prise d’échantillons.

Au cours de la foration, les cuttings seront prélevés à chaque changement de terrain ou au moins tous les un (01) mètres.

Les échantillons seront gardés au chantier dans les sacs en plastique numérotés, à la disposition du représentant de l’Administration, qui décidera de leur conservation ou non.

Caractéristiques des ouvrages.

Les principales caractéristiques des ouvrages sont résumées ci-après :

Forages dans le socle :

· Foration des altérites au rotary en 12’’5/14 minimum jusqu’au toit du socle ;

· Mise en place d’une colonne de travail provisoire en PVC 175/195 ou en acier ;

· Poursuite du forage dans le socle au marteau fond-de-trou, en 165 mm de diamètre ;

Jusqu’à une profondeur totale maximale du forage de 100 mètres ;

· Mise en place d’une colonne de captage PVC de 112/125 mm ;

· Mise en place d’un massif de gravier ;

· Mise en place d’un bouchon d’argile ;

· Extraction de la colonne de travail ;

· Cimentation en tête sur 5m minimum.

Forages dans les formations sédimentaires :

· Foration au rotary à la boue en 12’’1/4,

Colonne de captage de 112/125mm muni de crépines au droit des niveaux les plus productifs, sur une hauteur totale de 12 à 24m (moyenne 20m), sabot de pied de 1m a la base ;

· Mise en place d’un massif de gravier jusqu’à 2m du toit du rocher ;

· Mise en place d’un laitier de béton au-dessus du massif filtrant jusqu’à la rase du terrain naturel ;

· Mise en place d’un bouchon d’argile ;

· Cimentation en tête sur 5m minimum.

Équipement du forage

Le forage jugé exploitable c'est-à-dire ayant un débit supérieur ou égal à 1m3/h à l’air lift sera équipé aussitôt après la foration. 

Dans tous les cas, le forage productif sera équipe sur toute la hauteur d’une colonne  de captage en PVC de diamètre 110/125 mm, dont les caractéristiques sont spécifiées plus loin.

La disposition concrète des tubes plein et tubes crépines et les profondeurs respectives dépendent des venues d’eau rencontrées et sera décidé avec l’Ingénieur de suivi sur le terrain.

La colonne sera munie de crépines au droit des venues d’eau par des éléments de 3 à 6 mètres. La base de la colonne sera obturée par un sabot de pied.

L’espace annulaire entre terrain et colonne sera gravillonné sur la hauteur de la colonne jusqu’à au moins 2m du toit du rocher et ledit gravier sera désinfecté avant l’analyse des échantillons d’eau prélevés au forage.

La granulométrie du gravier sera de 1-3 mm. Le gravier sera constitué par un matériau quartzeux propre, roulé. Au sommet  du filtre de gravier, un laitier de béton de 5 mètre de hauteur minimum sera mise en place pour éviter la contamination du forage avec les eaux de surface. Pour les zones jugées à risque, le laitier devra surmonter le filtre de gravier jusqu’à la rase du terrain.

 Au-dessus du laitier de béton, l’espace restant entre le tubage et la foration sera comblé par du tout-venant, dans la mesure où celui-ci constitue un matériau de remplissage adéquat.

Le tubage dépassera la surface du socle de (TN) 0,50m. Il sera momentanément fermé par un bouchon vissé.

Développement.

Le Développement se fera à l’air lift double tube, par atelier de forage ou par une unité indépendante

Le débit obtenu de développement ne devra pas être inférieur de plus de 10% du débit obtenu en fin de foration.

Le développement se poursuivi jusqu’à obtention d’une eau claire, sans particule sableuse ou argileuse. Le cocontractant devra contrôler la teneur en sable, par la méthode de la tache de sable observée dans un seau de 10 litres et dont le diamètre ne devra pas excéder 1cm en fin de développement.

La précision exigées pour toutes les mesures (y compris lors des essais de pompage) sera de 

· 10% pour les débits,

· 1cm pour les niveaux d’eau,

· 5cm pour les mesures de profondeur

3.7. Essais de débit-superstructures-désinfection et analyses d’eau

Superstructure.

Le cocontractant aura à réaliser les superstructures suivantes :

· un socle support de pompe en béton armé (0,50 m x 0,50 m) surélevé de 15 cm au-dessus de la dalle.

· Une dalle de béton (3m x 3m minimum) autour de ce socle, surélevée au-dessus du sol et légèrement pente de 3 %.

· Des rigoles périphériques de drainage des eaux de ruissellement autour du socle et de la dalle, aboutissant à un canal d’évacuation vers les puits perdu (voir ci-après), en béton et d’une longueur supérieur ou égale à 6 mètres ; auront une hauteur de 30 cm pour les protéger des animaux.

· Une largeur de 1 mètre à la périphérie, constitué de gravier latéritique sur 10 cm d’épaisseur.

· Des rigoles périphériques de drainage des eaux de ruissellement autour du socle et de la dalle, aboutissant à un canal d’évacuation vers les puits perdu (voir ci-après), en béton et d’une longueur supérieur ou égale à 6 mètres ; 

· Un puits perdu constitué d’une fosse, de 1 m de profondeur et de 1 m de côté (rempli de blocs transportés et posés par le cocontractant) ;

· Une clôture de protection (mur carré en armature bétonné + parpaing de 04 mètres de côté et de 01 mètre de hauteur), en agglos creux  muni d’un portillon métallique, sera construite.

Un schéma de principe sera fourni à titre indicatif. Les superstructures doivent être réalisées sur la base des plans détaillés, adaptés au type de pompe qui sera retenu. Le soumissionnaire devra inclure ces plans détaillés dans son offre. Le béton devra être dosé à 350kg de ciment par m3 et sa résistance attendu à 28 jours sera de 28kN/ cm 2.

Le dispositif sera complet par des aménagements et comprendra :

· réalisation d’une clôture autour de l’aire de puisage ;

· creusement d’un puits perdu constitué d’une fosse, de 1m de profondeur et de 1 m de côté (rempli de blocs transportés et posés par le cocontractant).

Après la réalisation du socle, une plaque métallique sera boulonnée sur le cadre du support de pompe afin de fermer provisoirement le forage en attendant la pose de la pompe.

3.7.2
Branding

Pour chaque forage, un mur de protection, en agglos de 15x20x40, entrecroisés aux angles lors de la pose et enduit au mortier de ciment, puis revêtu d’une couche peinture à eau.

Ce mur de 4 m x 4m  et de hauteur comprise de un (01) m sera muni d’un portillon métallique, avec crochet destiné au port du cadenas de sécurité.

3.7.3Analyses d’eau.
Avant l’équipement du forage, le  cocontractant effectuera sur le site l’analyse de l’eau du forage sur les paramètres physicochimiques et bactériologiques de l’eau, qu’il faut soumettre à l’approbation de l’ingénieur du Marché.

À la fin du développement, le cocontractant procédera à la désinfection du forage avec une solution chlorée (hypochlorite du calcium ou équivalent). Cette solution restera dans le forage pendant un temps assez long et ne sera évacuée qu’avec le pompage.

Chloration définitive.

Avant l’installation de la  pompe, le forage sera désinfecté de nouveau avec une solution de chlore. Un pompage d’environ 1 à 2 heures permettra de sortir le chlore et de livrer l’ouvrage avec une eau de qualité. Cette seconde désinfection sera faite plus légère après la pose de la pompe, dans le forage et sa fermeture finale, à la fin d’essai de débit.

Les analyses et les désinfections des forages seront faites in situ en présence de l’Ingénieur de contrôle en conformité avec les clauses techniques particulières. Les mesures in situ de pH, conductivité, température, fer, chlorures, sulfates et nitrates se feront en présence de l’Ingénieur de Contrôle. L’entreprise doit disposer des trousses d’analyses adéquates. 

Pour des analyses en laboratoire, les échantillons d’eau prélevées dans les forages productifs seront récoltés dans les bouteilles ou flacons stériles sous la supervision de l’Ingénieur de contrôle et conservés dans les glacières à une température de 3 à 4ºC pendant au maximum 48 heures.

Les bouteilles de 1,5l seront étiquetées et indiqueront le lieu, la date et l’heure de prélèvement. Ces échantillons seront amenés dans un laboratoire d’analyse agréé en accord avec la maîtrise d’œuvre Exemple. Centre Pasteur etc. L’analyse physicochimique  et bactériologique de chaque échantillon d’eau sera effectuée et les coûts y afférents supportés par le cocontractant. Ces résultats devront être soumis à l’approbation de l’Ingénieur du marché. 

3.8. Contrôle des prestations de forage.

3.8.1Cahier de chantier.

Afin de permettre un suivi efficace des prestations, le cocontractant tiendra auprès de  l’atelier un cahier de chantier dont les pages visés par le cher de service du marché, sur lequel seront reportés tous les renseignements relatifs aux prestations. 

Ce cahier permettra au contrôleur, dès son arrivée sur le chantier, de connaître exactement l’état d’avancement du forage. Ce cahier de chantier doit être disponible à tout moment aux contrôles réservés à l’Ingénieur du Marché et l’Ingénieur de suivi.

Ce cahier sera tenu par un ‘pointeur’, salarié à la charge du cocontractant et dont l’unique tâche sur le chantier consistera à enregistrer toutes les actions menées au jour le jour. Le pointeur tiendra le cahier de chantier constamment à jour, au fur et à mesure du déroulement des opérations.

Sur le cahier de chantier seront notés par le pointeur tous les renseignements ci-après :

· Nom du site ;

· Date et heure d’arrivée et de départ de la sondeuse ;

· Heure de mise en place et heure de début de foration ;

· Temps de foration tige par tige ;

· Diamètre et technique utilisée tige par tige ;

· Profondeur atteinte par chaque tige ;

· Nature des terrains traverses ‘coupe sondeur ;

· Profondeur du tubage provisoire, durée de mise en place et de retrait ;

· Composition de l’équipement du forage : longueur de tubes pleins, crépines, volume de gravier, niveau du joint d’argile, hauteur de cimentation ;

· Durée et débit des pompages, limpidité et niveaux de l’eau selon les indications du représentant du Maître d’Œuvre lors des opérations de développement et d’essais de débit ;

· D’une façon générale, tous détails techniques, incidents, pannes, difficultés propres au déroulement des prestations, avec indication des heures où ils se sont produits.

Le cahier de chantier sera signé par le représentant de l’Administration et celui du cocontractant, et servira de base à l’établissement des attachements.

Les remarques et réserves du cocontractant et/ou de l’Administration seront portées sur le cahier de chantier.

Contrôle et surveillance.

Le contrôle et la surveillance des prestations sont assurés par le Maître d’Œuvre portant sur les points suivants :

· Définition du programme des prestations et de son ordre d’exécution en accord avec le Cocontractant ;

· Implantation des ouvrages ;

· Indications prévisionnelles sur la géologie et sur la profondeur à atteindre pour chaque forage ;

· Décisions sur la poursuite ou l’arrêt des forages, leur équipement ou leur abandon ;

· Plan d’équipement du forage, défini avec le chef foreur, en fonction du débit ;

· Surveillance et interprétation du développement et des essais de pompage ;

· Choix de la configuration des superstructures selon la topographie ;

· Surveillance de la pose des pompes et de la formation des mécaniciens réparateurs locaux ;

· Surveillance des analyses relatives à la qualité de l’eau.

3.9 Provenance et qualité des matériaux.

Caractéristiques des tubages.

Les tubages seront en PVC rigide (qualité forage). Les diamètres seront de 112/125 mm pour la colonne de captage. L’origine et la qualité des tubages devront être soumises à approbation.

Ils seront en éléments lisses avec visses sur la demi - épaisseur. Le filetage sera robuste, rond ou carré et n’aura pas d’excentricité de façon à ce que la manutention des tubages puisse se faire sans problème jusqu'à des profondeurs de 100m.

Les tubages devront présenter toutes garanties de résistance aux efforts de cisaillement, d’écrasement ou détorsion au cours de leur mise en place et durant l’utilisation des ouvrages. Le PVC aura la qualité alimentaire et ne possèdera pas d’éléments susceptibles de se dissoudre dans l’eau ou de modifier sa potabilité.

La réalisation des crépines sera faite mécaniquement en usine. Les fentes auront moins d’un (01) mm d’ouverture. Le pourcentage d’ouverture ne sera au moins égal à 2% de la surface totale du PVC.

3.9.2. Ciment.

Le ciment à utiliser sera du ciment Portland Artificiel CPA 32.5 ou équivalent. Il devra être livré en sacs de 50 kg à l’exclusion de tout emballage. Tout sac présentant des grumeaux sera refusé. Les récupérations de poussières de ciment seront interdites.

 Gravier.

Le gravier introduit dans l’espace annulaire des forages sera du gravier propre de quartz rond et calibré de diamètre (1-3mm).

: Dossier technique.

Avant le démarrage des travaux, le cocontractant devra préalablement soumettre à l’Ingénieur du Marché les études géophysiques pour validation.

À la fin de chaque forage, il sera établi un rapport technique informatisé par le cocontractant et transmis à l’Ingénieur du marché pour validation et archivage. Le dossier technique complet de forage comporte :

-  La coupe technique de forage comprennent la coupe géologique des terrains traversés, le plan d’équipement, les côtes et profondeurs diverses, le débit de fin de foration à l’air lift etc ;

-  Le rapport des essais de pompage indiquant la côte de pose de la pompe et la qualité de l’eau : caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques relevées ;

- la fiche d’analyse de la qualité de l’eau  dans un laboratoire agréé: caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques relevées ;

- le rapport de formation des artisans réparateurs ;

- le rapport et autres documents (statut, règlement intérieur, certification du comité de gestion du forage).

Article 4 : Conditions de réception provisoire des ouvrages.

Les réceptions provisoires seront prononcées au vu des résultats des essais de pompage, du fonctionnement de l’ouvrage et de l’analyse physico-chimiques et bactériologiques de l’eau.

Les réceptions provisoires seront notifiées au cocontractant par le représentant de l’administration chargé du contrôle et feront objet d’un procès-verbal.

Article 5:Conditions de réception définitives.

Les réceptions définitives seront prononcées à l’expiration du délai de garantie, de 12 mois après la réception provisoire. Il ne sera pas procédé à des essais de pompage particuliers pour la réception définitive, mais à un test de l’équipement d’exploitation en place et à une enquête auprès des utilisateurs de l’ouvrage,  pour s’assurer de son bon fonctionnement au cours des mois  écoulés.  

Si des conditions inférieures à celles de la réception provisoires étaient constatées du fait d’une malfaçon dans l’équipement, le cocontractant serait dans l’obligation de rétablir les caractéristiques initiales à ses frais quelle que soit la durée des prestations nécessaires.
Article 6 : Garantie des prestations.

Le cocontractant s’engage à exécuter avec le matériel qu’il propose, toutes les prestations dans les règles de l’art.

Les obligations du cocontractant pendant la période de garantie consistent à changer, ou réparer les pièces défectueuses ou celles qui ont été endommagées suite à un défaut de fabrication.

En cas d’accident entraînant l’abandon du forage, le cocontractant pourra, sauf conditions géologiques anormales, être astreint à recommencer un second forage au voisinage du premier et n’aura droit à aucune rémunération pour le forage abandonné.

Article 7 – Exécution des ouvrages.

. Dispositions générales.

a) Moyens mis en œuvre

Le soumissionnaire est tenu de décrire les moyens en personnels et matériels qui seront mis en place pour effectuer les prestations.

Le Cocontractant à  sa charge doit fournir tout le personnel, matériel, accessoires, carburant, moyens de transport du matériel et du personnel, moyens de liaison, etc. nécessaires à la bonne exécution des prestations dans les délais prescrits.

À cet effet, le soumissionnaire remettra avec son offre les curriculums vitae du personnel qu’il propose ainsi que le chronogramme correspondant aux activités.

Il s’engage à assurer, pendant toute la durée de la campagne de réalisation des infrastructures et d’installation des équipements, la présence permanente et continue de techniciens qualifiés.

b) Réunion de chantier et réunion de coordination

Les réunions de coordination du chantier pendant lesquelles, le programme d’avancement des activités sera examiné et sanctionnées par un procès- verbal établi à l’issue de chaque réunion, visés par tous les participants. 

CHAPITRE  IV – FOURNITURE ET INSTALLATION DE LA POMPE
Article 8 – Fourniture - installation de la pompe à motricité humaine

Caractéristiques des pompes à motricité humaine.

Le choix de la pompe à motricité humaine devra tenir compte de la politique gouvernementale de standardisation des équipements hydrauliques en vigueur au Cameroun et adaptées à la zone du projet. 

Le MINEE devra tenir compte du parc des pompes de la Région. « Il faut choisir la pompe en tenant compte du parc des pompes de la Région pour faciliter plus tard la maintenance et l’entretien ».

8.1   Diamètre.
Les forages seront équipes de tubes PVC dont le diamètre intérieur utilisable sera 112/125 mm au minimum.

8.2     Débit.

Le modèle de pompe proposé devra pouvoir fonctionner sans demander de gros efforts pour des profondeurs d’utilisation de l’ordre de 60 m et des niveaux dynamiques de profondeur équivalente.

Le débit en rythme normal d’exploitation pour les pompes à motricité humaine devra être au minimum de 1 m3/h à 60m.

8.3    Résistance à la corrosion.

L’ensemble des éléments constitutifs des pompes devra résister à la corrosion de l’eau et de l’air. À ce sujet que le cocontractant fournisse une documentation sur les tests de contrôle effectues en usine sur le matériel fourni ou équivalent à celui qui sera fourni. Le cocontractant joindra à sa soumission la liste des pièces en contact avec l’eau et précisera le matériel constitutif et le procédé anticorrosion de ces pièces.

8.4    Embase.

La fourniture de la pompe à motricité humaine devra inclure aussi :

· la fourniture des embases de fixation de la pompe sur le socle : treillis métallique soudé avec boulons, goujons, écrous et rondelles de fixation ;

· la fourniture de joints d’étanchéité.

Les embases fournies doivent comporter des plaques de fermeture qui seront mises en place en attendant la pose de la pompe.

8.5   Entretien courant.

Le fournisseur remplira un tableau décrivant la nature des opérations d’entretien courant avec comme renseignements pour chacune d’elles :

· la périodicité ;

· les pièces concernées ;

· le coût des pièces vendues dans le pays ;

· l’outillage nécessaire.

8.6     Réparation.

Le fournisseur précisera pour les réparations les plus fréquentes la nature de l’intervention et sa périodicité.

8.7     Pièces détachées.

Les pièces détachées devront, dès le début de la campagne de prestations, être disponibles dans les différents points de vente ainsi que cela est défini dans le présent CCTP.

8.8     Mise en place du dispositif de maintenance.

La pompe à motricité humaine sera incorporée dans le réseau de maintenance existant dans la région. 

Article 9 : Transport, livraison et pose de la pompe

Le cocontractant devra assurer le transport et l’installation de la  pompe sur le site.

L’équipe de forage aura la responsabilité d’assurer la construction des socles et de fixer les embases nécessaires à la fixation des pompes. Les embases fournies devront comporter des plaques de fermeture.

Dans sa soumission, le cocontractant fournira les plans côtés des embases.

La pose de la pompe  interviendra, pour le forage immédiatement avant la réception provisoire de celui-ci.

Article 10 : Cahier des charges des formations
a) Formation du comité de gestion

· La formation devra se fera en collaboration la Commune de Doumaintang.

· Pour ce qui est de la formation des membres du comité de gestion, les modules de formations aborderont les thématiques suivantes :

· Rôle de chaque membre ;

· Fonctionnement du comité ;

· Règlement du service ;

· Rapport avec les usagers ;

· Rapport avec les agents de maintenance;

· Rapport avec la commune ;

· Disposition de santé publique ;

· Production d’eau : Qualité-quantité-pression ;

· Le rationnement ;

b) Formation des agents de maintenance

· Entretien et réparation ;

· Rapport avec le Comité de Gestion ;

· Rapport avec la commune ;

· Connaissance du réseau ;

· La connaissance des modes de défaillances du forage;

· Désinfection du forage.

Article 11 : Contenu de la Caisse à Outils

La Caisse à Outils sera constituée des pièces suivantes :

	N° d’ordre
	Item
	Quantité

	1
	Clé à griffes 24 
	02

	2
	Cadenas
	02

	3
	Clé 17
	02

	4
	Clé 19
	02

	
	Rouleau de téflon
	01

	5
	Pince universelle
	01

	 8
	Caisse à outils proprement dite
	01

	10
	Chaine
	01


Article 12 : Condition de réception provisoire

La réception provisoire sera prononcée au vu des résultats et des constatations qui seront faites sur le terrain, sauf réserves faites par l’entrepreneur dans le cahier de chantier.

La réception provisoire sera notifiée à l’entrepreneur par le Maître d’ouvrage après sa demande ; elle fera l’objet d’un procès-verbal. 

Une pré réception technique aura lieu auparavant avec l’Ingénieur et le Maitre d’œuvre.

Article 13:Conditions de réception définitive.

La réception définitive sera prononcée à l’expiration du délai de garantie de 12 mois après la réception provisoire. Il ne sera pas procédé à des essais de pompage particuliers pour la réception définitive, mais à un test de l’équipement d’exploitation en place et à une enquête auprès des utilisateurs de l’ouvrage,  pour s’assurer de son bon fonctionnement au cours des mois  écoulés.  

Si des conditions inférieures à celles de la réception provisoire étaient constatées du fait d’une malfaçon dans l’équipement, le cocontractant serait dans l’obligation de rétablir les caractéristiques initiales à ses frais quelle que soit la durée des prestations nécessaires.

Pièce n°6 : BORDERAU DES PRIX UNITAIRES

              BORDEREAU  DES  PRIX  UNITAIRES DU FORAGE EQUIPE DE PMH AU VILLAGE BANANA DANS L’ARRONDISSEMENT DE MOLOUNDOU
	N°
	Désignation 
	Unité
	Prix Unitaire en chiffres
	Prix Unitaire en lettres

	
	Lot 100 : Implantation.
	 
	 
	

	101
	Amenée et replis de matériels, pose panneau de chantier.
	FF
	
	

	102
	Études géophysiques pour implantation des forages.
	U
	
	

	
	Lot 200 : Travaux de Foration.
	 
	
	

	201
	Foration des terrains d'altération en diamètre 12"5/14 jusqu'à 40m.
	ml
	
	

	202
	Foration du socle au marteau fond de trou.
	ml
	
	

	203
	Pose et arrachage de tubages provisoire en PVC plein diamètre 175-195 mm.
	ml
	
	

	
	Lot 300 : Équipement-Développement.
	
	 
	

	301
	Fourniture et pose tube PVC plein 110-125mm.
	ml
	 
	

	302
	Fourniture et pose PVC muni de crépine112-125 mm.
	ml
	 
	

	303
	Fourniture et mise en place du massif filtrant en gravier calibré (1-3 mm).
	ml
	 
	

	304
	Fourniture et mise en place d'un bouchon d'argile.
	U
	 
	

	305
	Nettoyage et développement à l'air lift et désinfection du forage neuf.
	U
	 
	

	306
	Essai de pompage par paliers type CIEH.
	FF
	 
	

	
	Lot 400 : Superstructure.
	
	
	

	401
	Réalisation d'un socle pour la pose de la pompe.
	U
	
	

	402
	Construction de la dalle de propreté et d'un chenal. d'évacuation des eaux usées, cimentation et pose tête de forage, remblai.
	U
	
	

	403
	Construction d'une clôture peinte autour du point d'eau,  et toutes autres sujétions (dimensions 4m x 4m x1m).
	U
	
	

	404
	Construction du puits perdu.
	U
	
	

	
	Lot 500 : Moyen d’exhaure.
	
	 
	

	501
	F+P pompe à motricité humaine PMH y compris toutes sujétions.
	U
	
	

	502
	Caisse à outils et pièces de rechange.
	U
	
	

	
	Lot 600 : Analyse des eaux et équipements des bénéficiaires.

 

	601
	Désinfection du forage à l’hypochlorite de calcium
	U
	 
	

	602
	Analyse physico-chimique et bactériologique de l’eau.
	U
	
	

	603
	Formation du comité de gestion.
	FF
	
	

	604
	Labellisation de l’ouvrage
	FF
	
	

	605
	Élaboration du dossier technique
	FF
	
	


Pièce n°7 : DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

A)  DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF DU FORAGE EQUIPE DE PMH AU VILLAGE BANANA DANS L’ARRONDISSEMENT DE MOLOUNDOU

	N°
	Désignation
	U
	Quantité
	Prix Unitaire
	Prix Total

	
	Lot 100 : Implantation.
	
	
	 
	

	101
	Amenée et replis de matériels, pose panneau de chantier.
	FF
	1
	
	

	102
	Études géophysiques pour implantation des forages.
	U
	1
	
	

	
	Sous total.
	
	
	
	

	
	Lot 200 : Travaux de Foration
	
	
	
	

	201
	Foration des terrains d’altération en diamètre 12"5/14 jusqu’à 25m.
	ml
	25
	
	

	202
	Foration du socle au marteau fond de trou.
	ml
	35
	
	

	203
	Pose et arrachage de tubages provisoire en PVC plein diamètre 178-195 mm.
	ml
	25
	
	

	
	Sous total.
	
	
	
	

	
	Lot 300 : Équipement-Développement.
	
	
	 
	

	301
	Fourniture et pose tube PVC plein 110-125mm.
	ml
	43
	 
	

	302
	Fourniture et pose PVC muni de crépine110-125mm
	ml
	17
	 
	

	303
	Fourniture et mise en place massif filtrant en gravier calibré (1-3 mm).
	ml
	25
	 
	

	304
	Fourniture et mise en place d’un bouchon d’argile.
	U
	1
	 
	

	305
	Nettoyage et développement à l’air lift et désinfection du forage neuf.
	U
	1
	 
	

	306
	Essai de pompage par paliers type CIEH.
	FF
	1
	 
	

	
	Sous total.
	
	
	
	

	
	Lot 400 : Superstructure.
	
	
	
	

	401
	Réalisation d’un socle pour la pose de la pompe.
	U
	1
	
	

	402
	Construction de la dalle de propreté et d’un chenal d’évacuation des eaux usées, cimentation et pose tête de forage, remblai.
	U
	1
	
	

	403
	Construction d’une clôture peinte autour du point d’eau,  et toutes autres sujétions (dimensions 3.5 m x 3.5m x1m).
	U
	1
	
	

	404
	Construction du puits perdu.
	U
	1
	
	

	
	Sous total.
	
	
	
	

	
	Lot 500 : Moyen d’exhaure.
	 
	
	 
	

	501
	F+P pompe à motricité humaine PMH y compris toutes sujétions.
	U
	1
	
	

	502
	F de Caisse à outils et pièces de rechange.
	U
	1
	
	

	
	Lot 600 : Analyse des eaux et équipements des bénéficiaires.
	
	 
	

	601
	Désinfection du forage à l’hypochlorite de calcium
	U
	1
	 
	

	602
	Analyse physico-chimique et bactériologique de l’eau.
	U
	1
	
	

	603
	Formation du comité de gestion.
	FF
	
	
	

	604
	Labellisation de l’ouvrage
	
	
	
	

	605
	Élaboration du dossier technique
	FF
	
	
	

	
	Sous total.
	
	
	
	

	
	Total Hors Taxes POUR UN FORAGE.
	
	
	
	

	
	TVA 19.25%
	
	
	
	

	
	IR 2.2%
	
	
	
	

	
	Total toutes taxes  comprises.
	
	
	
	

	
	NAP= HT - IR
	
	
	
	


	Arrêter le montant du présent devis à la somme Toutes Taxes comprises de : 




Pièce n°8 : SOUS-DETAIL DES PRIX

Tableau de sous détail des prix
	DESIGNATION

	N°

PRIX
	Rendement journalier


	Quantité totale


	Unité


	Durée activité



	Main d’œuvre
	CATEGORIE
	Salaire journalier
	Jours facturés
	Montant

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	TOTAL A
	

	Matériel et Engins
	TYPE
	Taux journalier
	Jours facturés
	Montant

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	TOTAL B
	

	Matériaux et Divers
	TYPE
	Prix unitaires
	Consommation
	Montant

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	TOTAL C
	
	
	

	D
	TOTAL COUT DIRECT  A + B +C

	E
	Frais généraux de chantier
	=D * %
	

	F
	Frais de siège
	=D * %
	

	G
	Coût de revient
	=D +E +F
	

	H
	Risques + Bénéfices
	=G * %
	

	P
	Prix de vente hors taxes
	=G + H
	

	V
	Prix de vente unitaire
	P/Qté
	


Pièce n°9 : MODELE DE LETTRE-COMMANDE


LETTRE-COMMANDE N° ______/LC/C/DTG/SG/CIPM/2019

Passée après Appel d’Offres National Ouvert

 N°____/AONO/CDTG/SG/CIPM/2019 du_______________

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE ÉQUIPÉ DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE (PMH) AU CENTRE DE SANTE INTEGRE DE SEGUELENDOM DANS LA COMMUNE DE DOUMAINTANG
FINANCEMENT :
BIP MINSANTE  - EXERCICE BUDGÉTAIRE 2019

MAITRE D’OUVRAGE: [A indiquer]
TITULAIRE DU MARCHE:[indiquer le titulaire et son adresse complète]

B.P: ____ à ___, Tel___ Fax : ____
N° R.C : _______ A à _________

N° Contribuable : ____________

OBJET DU MARCHE: 
LIEU D’EXECUTION : [A indiquer]

MONTANTS EN FCFA          :

	
	En chiffres
	En lettres

	TTC
	
	

	HTVA
	
	

	T.V.A. (19.25 %)
	
	

	AIR (5,5%)
	
	

	Net à mandater
	
	


DELAI DE LIVRAISON :
Quatre (03) mois
FINANCEMENT :  
BIP MINSANTE 2019

Imputation : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SOUSCRIT, LE ________

SIGNEE, LE _________

NOTIFIE, LE ________

ENREGISTRE, LE ________

Entre :

La Collectivité Territoriale Décentralisée, représentée par le Maire de la Commune de Doumaintang.

Ci-après dénommés, «L'Autorité Contractante»

D'une part,

Et 

La société :

B.P: ____ à ___ Tel___ Fax : ____

N° R.C : ____ A à ____

N° Contribuable : _____

Représentée par ……………….……… en sa qualité de ……………………, 

Ci-après dénommée, «Cocontractant»

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


SOMMAIRE

TITRE I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

TITRE I I : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Titre I II : Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

TITRE I V : Devis Estimatif (DE)

TITRE V : Dispositions générales relatives aux  Clauses environnementales
 TITRE V - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CLAUSES ENVIRONNEMENTALES

Pour assurer la protection de l’environnement, l’Entrepreneur devra se conformer aux lois de protection de l’environnement notamment :

1- SECURITE :

L’Entrepreneur doit mettre en place une signalisation adéquate du chantier. À cet effet, il doit veiller à la sécurité du chantier et signaler tous les travaux adéquatement.

2-  PRODUITS ISSUS DES TRAVAUX(DECHETS) :
· Il est formellement interdit de brûler les déchets ou de mettre le feu de brousse pour prétendre effectuer une tache quelle que soit sa nature ;

· Tous les déchets doivent être évacués en des lieux de dépôts choisis par l’Ingénieur de manière à ne pas gêner l’écoulement libre des eaux ;

· L’Entrepreneur devra enlever et évacuer les déchets au fur et à mesure ;

· Aucun déchet ne doit être jeté dans l’eau.

Toutefois, s’il s’avère nécessaire, les déchets de désherbage peuvent être brûlés dans les lieux de dépôts après l’accord de l’Ingénieur.

3-  LUTTE CONTRE L’EROSION :
L’Entrepreneur devra éviter de déraciner les herbes et les arbustes.

4-  SENSIBILISATION DU PERSONNEL DE L’ENTREPRISE :
L’Entrepreneur devra sensibiliser son personnel sur :

· L’importance de la protection de l’environnement ;

· Le respect des us et coutumes des populations de la région où sont effectués les travaux.

ATTENTION : Le non-respect par l’Entrepreneur de ces lois de protection de l’environnement en général et des prescriptions ci-dessus en particulier lors de l’exécution des travaux l’expose à des sanctions prévues par les articles 79, 82 et 83 de la loi cadre N°96/12 du 5 août 1996.

EN OUTRE : Toute infraction par l’entrepreneur à la loi N° 96/12 du 5 août 1996 notamment aux prescriptions 1 à 4 ci-dessus lors de ses travaux entraînera l’exclusion de son entreprise pour la période d’1(un) an du droit de soumissionner.

Toute infraction aux prescriptions dûment notifiée à l’Entrepreneur par l’Ingénieur doit être redressée dans les délais impartis. La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses est à la charge de l’Entrepreneur.

Page ……. Et dernière de la Lettre-Commande N° ______/LC/C/DTG/SG/CIPM/2019

Passée après Appel d’Offres National Ouvert N°001/AONO/C/DTG/SG/CIPM/2019  DU 17 AVRIL 2019  

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE ÉQUIPÉ DE PMH AU  CENTRE DE SANTE INTEGRE (CSI) DE SEGUELENDOM, DANS LA COMMUNE DE DOUMAINTANG
Délai d’exécution : _____________________________

Montant du Marché en F CFA :

	T.T.C
	

	H.T.V.A
	

	T.V.A (19,25 %)
	

	A.I.R (5,5 %) 
	

	Net à mandater
	


	LUE ET ACCEPTEE

PAR L’ENTREPRENEUR

Doumaintang, le………..……………

	SIGNATURE DE L’AUTORITE CONTRACTANTE:

Doumaintang, le…………

	Enregistrement



Pièce n°10 : FORMULAIRES ET MODELES

Sommaire

Annexe n° 1 : Modèle de soumission…………………………………………………………..83

Annexe n° 2 : Modèle de caution de soumission……………………………………………… 84

Annexe n° 3 : Modèle de cautionnement définitif……………………………………………..  85

Annexe n° 4 : Modèle de caution de retenue de garantie………………………………………..86
Annexe n° 5 : Cadre du planning…………..…………………………………………………....87

Annexe n° 1 : Modèle de soumission

Je, soussigné …............................……………………………………….......................…………[indiquer le nom et la qualité du signataire]

Représentant la société, l’entreprise ou le groupement(8)

…..............dont le siège social est à…. inscrite au registre du commerce de …... sous le n° ………………..................................……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel

D’Offres y compris l’(es) additif(s), [rappeler le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres]:

- Après m'être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer.

- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.

- Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre à ………......................................................................................................................................................... [en chiffres et en lettres] francs Cfa Hors TVA, et à………....................................................................................................................... Francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres et lot choisi]
- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de ………............. mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai ………............. jours [indiquer la durée de validité,

en principe 90 jours pour les AON et 120 jours pour les AOI] à compter de la date limite de remise des offres.

- Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs lots):

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre de la présente Lettre-Commande en faisant donner crédit au compte n° ………………...................... ouvert au nom de …................................auprès de la banque…................................………………………….. Agence de …..............................……………………..

Avant signature de la présente Lettre-Commande, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à …...........................................le ………...........................................……….

Signature de ………...........................................……….

en qualité de ………...........................................……….

dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de

………...........................................……….

Annexe n° 2 : Modèle de caution de soumission

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse], « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que l’entreprise …..............……….. , ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis

son offre en date du ………..............……….. pour [rappeler l’objet de l’Appel d’Offres], ci-dessous désignée

«l’offre», et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant] francs CFA,

Nous …………....................….... [nom et adresse de la banque], représentée par ……………..........................……….. [noms des

signataires], ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission ;

ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution de la Lettre-Commande par le Maître d’Ouvrage pendant la période de validité :

- manque à signer ou refuse de signer la Lettre-Commande, alors qu’il est requis de le faire ;

- manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif de la Lettre-Commande (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d’Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d’Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[signature de la banque]

Annexe n° 3 : Modèle de cautionnement définitif

Banque : Référence de la Caution : N° ……………..................................………..

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse ] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que ……………................................................................................................……….. [nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné« l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution de la Lettre-Commande désigné «la Lettre-Commande», à réaliser [indiquer la nature des travaux ]

Attendu qu’il est stipulé dans la Lettre-Commande que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche de Lettre-Commande correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions de la Lettre-Commande, Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement,

Nous, ……………................................................................................................................................................................................……….. [nom et adresse de banque],

représentée par …………….................................................................................................................................................................……….. [noms des signataires],

ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre de la Lettre-Commande, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de …..................……….. [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification à la Lettre-Commande ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l’entrepreneur, par le Maître d’Ouvrage, de l’approbation de la Lettre-Commande. Elle sera libérée dans un délai de[indiquer le délai] à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais.

Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[signature de la banque]
Annexe n° 4 : Modèle de caution de retenue de garantie

Banque : …………...........................……………………

Référence de la Caution : N° …………...........................……………………

Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage]

[Adresse du Maître d’Ouvrage]

ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que …....................................................................................……............………………[nom et adresse de l’entreprise],

ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution de la Lettre-Commande, à réaliser les travaux de [indiquer l’objet des travaux]

Attendu qu’il est stipulé dans  la Lettre-Commande que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant de la Lettre-Commande peut être remplacée par une caution solidaire, Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution,

Nous, …………...........................………………………………...........................………………………………........................................………………… [nom et adresse de banque],représentée par …………...........................………………………………...........................………………………………...........................………………………………...........................…………

[noms des signataires], et ci-dessous désignée « la banque », dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de ………...........................……………………

[en chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant de la Lettre-Commande (10).

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08)semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre de la Lettre-Commande modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification à la Lettre-Commande ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30)jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[signature de la banque]

Annexe n° 5 : Cadre du planning.

Note sur la présentation des plannings

Les quantités, les rendements journaliers, la durée d’exécution des travaux et les ralentissements voire les interruptions dues devront ressortir clairement des plannings.

Le planning financier qui découle du planning des travaux devra indiquer mois par mois, les montants prévisionnels des décomptes de travaux par poste et cumulés, en tenant compte de l’incidence des saisons de pluies, pour la solution de base et éventuellement la solution variante.

ANNEXE N°6
MODELE DE RETENUE DE GARANTIE

Banque : ……………………………..

Référence de la caution : N°………………………………….

Adressée à Monsieur Le Maire de la Commune de Doumaintang
Ci-dessous désigné "l’Autorité Contractante"

Attendu que………………………….. (Nom et adresse de l’entreprise), ci-dessous désigné "l’Entrepreneur", s’est engagé, en exécution du Marché, à réaliser les travaux de ……………………………………………………………………………………………………………..
Attendu qu’il est stipulé dans le Marché que la retenue de garantie fixée à 10% du montant TTC du Marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’Entrepreneur cette caution,

Nous,…………………………….. (Nom et adresse de banque), représentée par…………………………… (noms des signataires), et ci-dessous désignée ( la banque).

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard de l’Autorité Contractante, au nom de l’Entrepreneur, pour un montant maximum de …………. (en chiffres et en lettres), correspondant à 10 (dix) % du montant du Marché. (10)

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage , dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’Entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du Marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à 10 (dix) % du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au Marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Chef Service du Marché.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit Camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.


 Signé et authentifié par la banque


 A………………, le……………………………….
 (Signature de la banque)

(10)  Le cas où la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit 10% du Marché.
ANNEXE N°7 

MODELE DE DECLARATION DE L’INTENTION DE SOUMISSIONNER

Je soussigné, Monsieur (Madame)__________________________________________________________

De Nationalité ______________________faisant élection de domicile à__________________________________

BP : _________________________________ Tél : __________________________ Agissant en qualité de ________________________________________________________________________________________ Au nom et pour le compte de l’Entreprise _________________________________________________________ 

N° RC : ________________________________________ N° Contribuable : ____________________________

Déclare par la présente mon intention de soumissionner l’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°________________________________________

En foi de quoi la présente déclaration est établie et délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à _____________, le ______________

Le Soumissionnaire ou le Mandataire

ANNEXE N°8 : MODELE D’ATTESTATION DE VISITE DE SITE
Je soussigné ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________

Certifie avoir reçu Mr (Mme) _____________________________________________________

Représentant de l’Entreprise _________________________________________________________

Dans le cadre de la visite de site des travaux de ____________________________________________

____________________________________________________________________________________

Objet de l’appel d’offres _________________________________

En foi de quoi la présente attestation lui est établie et délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

A ___________________, le _________________

Pièce N° 11: PLANS
Pièce n°12 : LISTE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE PREMIER RANG HABILITES A EMETTRE DES CAUTIONS

1. Afriland First Bank (First Bank)

2. Banque  Atlantique Cameroun (BACM)

3. Banque Commerciale des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME)

4. Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI BANK)

5. Banque Internationale du Cameroun pour l’Épargne et le Crédit (BICEC)

6. Bank Of Africa Cameroun (BOA Cameroun)

7. Citi Bank Cameroun (CITI-C)

8. Commercial Bank of Cameroon (CBC)

9. Ecobank Cameroun (ECOBANK)

10. National Financial Credit Bank (NFC-BANK)

11. Société Commerciale de Banque Cameroun (CA SCB)

12. Société Générale Cameroun (SGC)

13. Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC)

14. Union Bank of Cameroon (UBC)

15. United Bank for Africa (UBA)

PIECE N°13 : ATTESTATIONS DE DISPONIBILITE DU FINANCEMENT

(BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC DU MINSANTE, EXERCICE BUDGÉTAIRE 2019)

	Projet
	N° de l’Acte 
	Imputation
	Montant TTC

	Construction d’un forage équipé de PMH au Centre de Santé Intégré (CSI) de Séguélendom
	
	
	8 000 000


En cas d’attribution à l’issue de la présente procédure, vous  devez  le mériter et ne le devoir à personne. Un marché public ne se donne pas, il se gagne. Abandonnons toutes mauvaises pratiques et dénonçons-les.








REPUBLIQUE DU CAMEROUN


Paix – Travail – Patrie


-----------


REGION DE L’EST


------------


DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG


------------


COMMUNE DE DOUMAINTANG














REPUBLIC OF CAMEROON


Peace – Work – Fatherland 


-----------


EAST REGION


-----------


UPPER NYONG DIVISION


------------------------


DOUMAINTANG COUNCIL


---------------











REPUBLIQUE DU CAMEROUN


Paix – Travail – Patrie�
�
*****�
�
REGION DE L’EST�
�
*****�
�
DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG�
�
*****�
�
COMMUNE DE DOUMAINTANG�
�
*****�
�
SECRETARIAT GENERAL


*****�
�






REPUBLIC OF CAMEROON


Peace – Work – Fatherland�
�
*****�
�
EAST REGION�
�
*****�
�
UPPER NYONG DIVISION�
�
*****�
�
DOUMAINTANG COUNCIL�
�
*****�
�
GENERAL SECRETARIAT�
�
*****


�
�






En cas d’attribution à l’issue de la présente procédure, vous  devez  le mériter et ne le devoir à personne. Un marché public ne se donne pas, il se gagne. Abandonnons toutes mauvaises pratiques et dénonçons-les.








DOUMAINTANG, le 17 Avril 2019


Le Maire de la Commune de Doumaintang


(Autorité Contractante)














REPUBLIQUE DU CAMEROUN


Paix – Travail – Patrie�
�
*****�
�
REGION DE L’EST�
�
*****�
�
DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG�
�
*****�
�
COMMUNE DE DOUMAINTANG�
�
*****�
�
SECRETARIAT GENERAL


*****�
�






REPUBLIC OF CAMEROON


Peace – Work – Fatherland�
�
*****�
�
EAST REGION�
�
*****�
�
UPPER NYONG DIVISION�
�
*****�
�
DOUMAINTANG COUNCIL�
�
*****�
�
GENERAL SECRETARIAT�
�
*****


�
�









90
Page 7 sur 88

