| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ************ REGION DE L’EST ************ DEPARTEMENT DU HAUT NYONG ************ COMMUNE DE DOUMAINTANG ************ SECRETARIAT GENERAL ************* |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ************ EAST REGION ************ UPPER-NYONG DIVISION ************ DOUMAINTANG COUNCIL ************ GENERAL SECRETARIAT ************ |
| --- | --- | --- |

En cas d’attribution à l’issue de la présente procédure, vous  devez  le mériter et ne le devoir à personne. Un marché public ne se donne pas, il se gagne. Abandonnons toutes mauvaises pratiques et dénonçons-les.

DEMANDE DE COTATION

N°001/DC/C.DMT/SG/ST/CIPM/DMT/2019 DU17 Avril 2019

POUR  L’EQUIPEMENT DE CERTAINS CENTRESDE SANTE PUBLICS EN MATERIEL MEDICAL DANS LA COMMUNE DE DOUMAINTANG, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L’EST

| N° Lot | Désignation | Montant | Commune |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Equipement du CSI de NGANDAME | 10 000 000 | DOUMAINTANG |
| 2 | Equipement du CMA de DOUMAINTANG | 10 000 000 |  |

#### Financement : Budget d’Investissement Public

#### - Exercice 2019-

SOMMAIRE

Pièce n°1 : 	Avis de consultation

Pièce n°2 :      Règlement Particulier de la consultation

Pièce n°3 : 	Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Pièce n°4 : 	Descriptif Technique (DT)

Pièce n°5 :	Bordereau des prix unitaires

Pièce n°6 : 	Détail estimatif

Pièce n°7 : 	Sous-détail des prix unitaires

Pièce n°8 : 	Modèle de Lettre-Commande

Pièce n°9 :    	Modèles de formulaires et pièces à fournir

Pièce n°10 :	Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre les cautions dans le cadre des marchés publics

Pièce n°11:	Annexes

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ************ REGION DE L’EST ************ DEPARTEMENT DU HAUT NYONG ************ COMMUNE DE DOUMAINTANG ************ SECRETARIAT GENERAL ************* |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ************ EAST REGION ************ UPPER-NYONG DIVISION ************ DOUMAINTANG COUNCIL ************ GENERAL SECRETARIAT ************ |
| --- | --- | --- |

En cas d’attribution à l’issue de la présente procédure, vous  devez  le mériter et ne le devoir à personne. Un marché public ne se donne pas, il se gagne. Abandonnons toutes mauvaises pratiques et dénonçons-les.

AVIS DE CONSULTATION POUR UNE DEMANDE DE COTATION

N°001/DC/C.DMT/SG/CIPM/DMT/2019 DU 17 AVRIL 2019

POUR L’EQUIPEMENT DE CERTAINS CENTRES DE SANTE PUBLICS

EN MATERIEL MEDICAL DANS LA COMMUNE DE DOUMAINTANG, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST

Financement : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC  - Exercice 2019

- Objet de la consultation

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement de l’Exercice 2019, LE MAIRE DE LA COMMUNE DE DOUMAINTANG, Maître Ouvrage, lance, pour le compte de la Commune de DOUMAINTANG, une consultation pour une Demande de Cotation relative à l’équipement de certains Centres de Santé publics en matériel médical dans la Commune de DOUMAINTANG, alloti ainsi qu’il suit :

| N° Lot | Désignation | Localité | Montant prévisionnel (F CFA TTC) | Imputation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Equipement du CSI de NGANDAME | NGANDAME | 10 000 000 | 53 27 641217 2272 |
| 2 | Equipement du CMA de DOUMAINTANG | DOUMAINTANG | 10 000 000 | 53 27 641217 2272 |

- Consistancedes prestations

Les prestations objet de la présente Demande de Cotation, comprennent :

- Equipement en matériel médical du CSI de NGANDAME ;

- Equipement en matériel médical du CMA de DOUMAINTANG.

- Participation et origine

La participation à cette consultation est ouverte aux entreprises de droit camerounais.

- Financement

Les prestations, objet du présent Dossier de Consultation, seront financées par le Budget d’Investissement Public (BIP), Exercice 2019.

- Consultation et acquisition du Dossier de consultation

Le Dossier de consultation peut être consulté et retiré aux heures ouvrables à la Mairie de DOUMAINTANG dès publication du présent avis contre présentation d’une quittance de versement par lot postulé, à la Recette Municipal de DOUMAINTANG, d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA.

- Remise des Offres

Les offres rédigées en Français ou en Anglais, en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, seront déposées sous pli fermé contre décharge à la Mairie de DOUMAINTANG au plus tard le 13 Mai 2019 à 11 heures, heure locale et devront porter la mention:

AVIS DE CONSULTATION POUR UNE DEMANDE DE COTATION N°001/DC/C.DMT/SG/ST/CIPM/DMT/2019 DU 17 AVRIL 2019 POUR  L’EQUIPEMENT DE CERTAINS CENTRES DE SANTE PUBLICS EN MATERIEL MEDICAL DANS LA COMMUNE DE DOUMAINTANG, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L’EST

Financement : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC  - Exercice 2019 ;

Préciser le lot

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

- Recevabilité des Offres

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives requises, une caution de soumission délivrée par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministère des Finances d'un montant de 2% du montant prévisionnel par lot, soit :

| N° Lot | Désignation | Montant (F CFA TTC) | Montant caution (F CFA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Equipement du CSI de NGANDAME | 10 000 000 | 200 000 |
| 2 | Equipement du CMA de DOUMAINTANG | 10 000 000 | 200 000 |

La caution devra rester valable soixante (60) jours à compter de la date de remise des offres.

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises, dont la caution de soumission, devront être impérativement être produites en originaux ou en copies certifiées par l’autorité compétente des administrations concernées. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois.

Les offres parvenues après les dates et heures limites de dépôt ne seront pas recevables.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier de Demande de Cotation sera déclarée irrecevable.

- Ouverture des plis

L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces administratives et des offres techniques et financières aura lieu le 13 Mai 2019 à 12 heures, heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de DOUMAINTANG siégeant en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier, à la Mairie de DOUMAINTANG.

- Délai d’exécution

Le délai d’exécution maximum des prestations est de deux (02) mois pour chaque lot.

Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer l’exécution du marché.

- Principaux critères d’évaluation des offres :

Les offres seront évaluées selon les principaux critères suivants :

  - Critères éliminatoires :

- Absence d’une pièce administrative ;

- Spécifications techniques non-conformes (cf. CCTP) ;

- Fausses déclarations ou pièces falsifiées ;

- N’avoir pas réuni au moins 80% de critères de qualifications.

  - Critères de qualification :

L’évaluation des offres techniques sera faite sur la base des critères essentiels ci-après :

- Présentation générale de l’Offre……………………………………………………….…………  Oui/Non

- Chiffre d’affaire de l’Exercice 2018 ……………………………………………………..…………Oui/Non

- Accès à une ligne de crédit (Attestation de solvabilité financière délivrée

par une banque de1er ordre agréée par le MINFI)…………………………..…………………. Oui/Non

- Conformité des fournitures aux spécifications techniques …..………………………………… Oui/Non

- Planning de livraison……………………………………..………………………………………… Oui/Non

Seuls les soumissionnaires qui auront remplis au moins 80 % des critères de qualification ci-dessus verront leur offre financière examinée.

Le marché sera attribué au soumissionnaire qui aura proposé l’offre la moins-disante, conforme pour l’essentiel aux prescriptions du Dossier de Demande de Cotation, ayant satisfait à 100% des critères éliminatoires et au moins 80% des critères essentiels.

- Durée de validité

Les soumissionnaires resteront tenus par leurs Offres pendant soixante (60) jours à compter de la date d’ouverture des offres.

- Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès du Secrétaire Général de la Mairie de Doumaintang, Tél: 673 82 41 48 / 699 73 20 32.

| # DOUMAINTANG, le 17 Avril 2019 Le Maire de la Commune de Doumaintang (Autorité Contractante) Ampliations : - SG/DMT - SOPECAM; - ARMP (pour insertion au JDM) ; - Président/CIPM/DMT ; - DDMAP/HN - DDEPAT/HN; - Affichage ; - Chrono/archives. |  |
| --- | --- |

Article 1er : Portée de la soumission

  - Le Maire de la Commune de Doumaintang, Maître d’Ouvrage, lance un avis de consultation en vue de l’équipement de certains centres de santé publics en matériel médical dans la Commune de DOUMAINTANG, Département du Haut-Nyong, Région de l’Est dont :

| N° Lot | Désignation | Imputation |
| --- | --- | --- |
| 1 | Equipement du CSI de NGANDAME | 53 27 641217 2272 |
| 2 | Equipement du CMA de DOUMAINTANG | 53 27 641217 2272 |

  - Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit livrer les Fournitures dans un délai maximum de deux (02) mois pour chacun des lots, et qui court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer la livraison des fournitures ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

- Financement

Les fournitures objet de la présente consultation sont financées par le Budget d’Investissement Public du Ministère de la Santé Publique, Exercice 2019.

- Fraude et corruption

3.1. Le Maître d’Ouvrage exige des soumissionnaires et de ses cocontractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution du marché. En vertu de ce principe, le Maître d’Ouvrage:

- Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

- Est coupable de ‘’corruption’’ quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché ;

- Se livre à des ‘’manœuvres frauduleuses’’ quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

- ‘’Pratiques collusoires’’ désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que le Maître d’Ouvrage en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des  niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ; et

- ‘’Pratiques coercitives’’ désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

- Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics, Autorité chargée des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

- Candidats admis à concourir

4.2. La consultation s’adresse à tous les fournisseurs nationaux, sous réserve des dispositions ci-après :

a) Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement.

b) Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

- Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

- Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

c) Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d) Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle :

(i) est juridiquement et financièrement autonome,

(ii) est administrée selon les règles du droit commercial et

(iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Maître d’Ouvrage.

- Fournitures et Services connexes répondant aux critères d’origine

Toutes les fournitures et tous les services connexes faisant l’objet de la présente consultation doivent être de marques éprouvées.

- Qualification du Soumissionnaire

- Examen de la conformité des pièces administratives (partie A)

- Evaluation des offres techniques (partie B)

Les offres seront évaluées selon les principaux critères ci-après :

I - Présentation générale de l’Offre………………………………………………………..………………. Oui/Non

Condition remplie si au moins quatre (4) des cinq (5) critères ci-dessous sont réunis :

- Offre présentée en un seul volume

- Séparation des pièces du dossier administratif par des intercalaires en couleur

(Original + copies)

- Pièces présentées dans l’ordre du Dossier de Consultation

- Clarté des photocopies

- Reliure des documents

II – Chiffre d’affaire  du soumissionnaire pendant l’exercice 2018………………….......Oui/non

Condition remplie si le soumissionnaire justifie des prestations d’au moins dix millions (10 000 000) de Francs CFA au cour de l’année 2018 ;

N.B : Les justificatifs du chiffre d’affaire ne sont constitués que des premières et dernières pages des contrats ou lettre-commandes, ou bons des commandes administratifs accompagnés pour chaque cas du PV de réception.

III -Accès à une ligne de crédit ……………………………………………………………………….……....…. Oui/non

Condition remplie si le soumissionnaire dispose d’une attestation de solvabilité d’au moins dix (10) millions délivrée par une banque agréée.

IV - Conformité de la fourniture aux spécifications techniques minimales…………….… Oui/Non

Condition remplie si le soumissionnaire s’engage à exécuter la commande suivant les spécifications techniques.

VI - Planning de livraison………….…………………………………………………………………………….…..…Oui/Non

NB : Le non-respect de plus de 20 % des  critères de qualification ci-dessus entraine l’élimination de l’offre.

- Evaluation de l’offre financière (partie C)

Pendant l’évaluation, le montant final de l’offre proposée sera arrêté comme suit :

- Lorsqu’il y a une différence entre les montants en chiffres et en lettres, le montant en lettres fera foi ;

- Lorsqu’il y a une incohérence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi, à moins qu’il soit estimé qu’il s’agit d’une erreur grossière de virgule dans le prix unitaire, auquel cas le prix total tel qu’il est présenté fera foi et le prix unitaire corrigé ;

- En ajustant de façon appropriée sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

- En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés.

L’offre dans laquelle il existe des postes du détail estimatif pour lesquels le soumissionnaire n’a pas indiqué de prix unitaires est purement rejetée. Par ailleurs les prix proposés pour les postes où il n’est pas prévu de quantités ne feront pas partie du contrat.

- Contenu du Dossier de consultation

Le Dossier de consultation décrit les fournitures faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des fournisseurs et précise les conditions du marché. Outre l’(les) additif(s) publié(s) conformément à l’article 8, il comprend les documents énumérés ci-après :

- L’Avis de consultation

- Le Règlement Particulier de la consultation

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

- Le Descriptif de la fourniture qui comprend :

  - La liste des fournitures et services connexes,

  - Les spécifications techniques.

- Le cadre du Bordereau des prix unitaires

- Le détail estimatif

- Le sous-détail des prix unitaires

- Le Modèle de Lettre-Commande

- Les formulaires et modèles à utiliser par les soumissionnaires

- Le cadre de Bordereau des Prix et Quantités

- La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le Ministère en charge des finances autorisées à émettre des cautions.

Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DDC. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tout égard audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

- Modification du Dossier de Demande de Cotation

8.1. Le Maître d’Ouvrage peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier de Demande de Cotation en publiant un additif.

8.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier de Demande de Cotation, et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier de Demande de Cotation. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité Contractante par écrit.

8.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps, compte tenu de l’additif, pour la préparation de leur offre, le Maître d’Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres.

- Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et  le Maître d’Ouvrage n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quels que soient le déroulement ou l’issue de la procédure de Demande de Cotation.

- Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tous documents concernant la soumission, échangés entre le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage seront rédigés en Français ou en Anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le Soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en Français  ou en Anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

- Documents constituants l’offre

L’offre présentée par le Soumissionnaire comprendra les documents ci-après, dûment remplis et regroupés en un seul volume comprenant les parties ci-après :

a - Partie A - Volume 1 : Dossier administratif

Le dossier administratif contiendra les pièces suivantes :

- Déclaration d’intention de soumissionner timbrée au tarif en vigueur.

- Attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Grande Instance ou par la Chambre d’Industrie et du Commerce du lieu de résidence du soumissionnaire, datant de moins de trois (03) mois.

- Attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère des Finances, datant de moins de trois mois.

- Quittance d’achat du Dossier de Demande de Cotation

- Caution de soumission délivrée par une banque de 1er ordre agréée par le MINFI suivant les conditions de la COBAC, d’un montant égal à 2% du montant prévisionnel du projet, soit :

| N° Lot | Désignation | Montant caution (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Equipement du CSI de NGANDAME | 200 000 |
| 2 | Equipement du CMA de DOUMAINTANG | 200 000 |

- Attestation de non exclusion des Marchés Publics délivrée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP)

- Attestation pour soumission de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, datant de moins de trois (03) mois, certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite Caisse et portant les références de l’avis de consultation

- Attestation de Non Redevance en cours de validité, délivrée par un Inspecteur des Impôts du ressort

b- Partie B - Volume 2 : Offre technique

B1-- Chiffre d’affaire  du soumissionnaire pendant l’exercice 2018 ;

Justifier les prestations d’au moins dix millions (10 000 000) de Francs CFA pendant l’Exercice 2018 ;

N.B : Les justificatifs du chiffre d’affaire ne sont constitués que des premières et dernières pages des contrats ou lettre - commandes, ou bons des commandes administratifs accompagnés  pour chaque cas du PV de réception.

B2-Accès à une ligne de crédit

Joindre la  solvabilité d’une banque agréée d’au moins dix (10) millions

B3- Conformité de la fourniture aux spécifications techniques minimales

S’engager à exécuter la commande suivant les spécifications techniques.

B4- Planning de livraison

Présenter un planning de livraison de la fourniture.

c - Partie C - Volume 3 : Offre financière

Elle regroupe tous les éléments permettant de justifier le coût des prestations, à savoir :

c1. La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

c2. Le Bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

c3. Le Détail estimatif dûment rempli ;

c4. Le Sous-détail des prix et éventuellement la décomposition des prix forfaitaires ;

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans la demande de cotation.

N.B : Les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen.

- Prix de l’offre

13.2. Les prix offerts par le soumissionnaire seront fermes pendant toute la durée d’exécution du Marché et ne pourront varier en aucune manière.

- Monnaie de l’offre

Les prix seront libellés en francs CFA

- Caution de soumission

14.1. Le Soumissionnaire fournira une caution de soumission d’un montant égal è 2% du montant prévisionnel du projet, soit :

| N° Lot | Désignation | Montant caution (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Equipement du CSI de NGANDAME | 200 000 |
| 2 | Equipement du CMA de DOUMAINTANG | 200 000 |

La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier de consultation et demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres.

14.3. Toute offre non accompagnée d’une caution de soumission acceptable sera rejetée comme non-conforme.

14.4. Les cautions de soumission des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours, après la publication du résultat de l’attribution.

14.5. La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le cautionnement définitif requis.

14.6. La caution de soumission peut être saisie :

a. Si le Soumissionnaire :

- Retire son offre pendant le délai de validité qu’il aura spécifié dans son offre ; ou

- N’accepte pas la correction des erreurs; ou

b. Si le Soumissionnaire retenu :

- Manque à son obligation de souscrire le marché; ou

- Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif.

- Délai de validité des offres

20.1. Les offres doivent demeurer valables pendant 60 jours à compter de la date de remise des offres. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée.

- Forme et signature de l’offre

16.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 11, en un volume portant clairement l’indication ‘’ORIGINAL’’. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans l’avis de consultation, portant l’indication ‘’COPIE’’. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

16.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

16.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de l’offre.

- Cachetage et marquage des offres

17.1. Le Soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

17.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le Règlement de la Consultation, et la mention ‘’A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement’’.

17.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du soumissionnaire de façon à permettre au Maître d’Ouvrage de renvoyer l’offre scellée si elle n’a pas été ouverte.

17.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué à l’article 17.1 susvisé, le Maître d’Ouvrage ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

- Date et heure limite de dépôt des offres

Les offres doivent être reçues à la Mairie de Doumaintang au plus tard le 13 Mai 2019 à 11 heures précises, heure locale.

- Offres hors délai

Toute offre parvenue au Maître d’Ouvrage  après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

- Ouverture des plis et recours

, en présence des soumissionnaires ou de leur représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier.

- Caractère confidentiel de la procédure

21.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.

21.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la commission de Passation des Marchés dans l’évaluation des offres ou le Maître d’Ouvrage dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

21.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 21.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

- Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage

22.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, la commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la commission lors de l’évaluation des soumissions.

22.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la commission des marchés et de la commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

- Qualification du soumissionnaire

La commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du Dossier de consultation, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6.

- Correction des erreurs

24.1. La commission vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier de consultation pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La commission corrigera les erreurs de la façon suivante :

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffre prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

24.2. Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

24.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

- Evaluation des offres au plan financier

25.1. La commission procédera à l’évaluation et à la comparaison des offres dont il aura déterminé au préalable qu’elles répondent pour l’essentiel aux dispositions du Dossier de consultation, comme indiqué ci-après.

25.2. Pour cette évaluation, la commission prendra en compte les éléments ci-après :

a. Le prix de l’offre;

b. Les ajustements apportés au prix pour corriger les erreurs arithmétiques ;

c. Les ajustements du prix imputables aux rabais offerts ;

- Comparaison des offres

La commission comparera toutes les offres substantiellement conformes pour déterminer l’offre évaluée la moins-disante.

- Attribution

L’Autorité Contractante attribuera la Lettre Commande au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier de consultation et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter la Lettre Commande de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante.

- Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un appel d’offres infructueux ou d’annuler une procédure

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler une procédure de Demande de cotation (après autorisation de l’Autorité des Marchés lorsque les offres ont été ouvertes) ou de déclarer un Demande de Cotation infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

- Droit de modification des quantités lors de l’attribution du Marché

Le Maître d’Ouvrage, lors de l’attribution du Marché, se réserve le droit d’augmenter ou de diminuer, d’un pourcentage ne dépassant pas 15%, la quantité des fournitures et des services initialement spécifiée dans le Bordereau des quantités, sans changement de prix unitaires ou d’autres termes et conditions.

- Publication des résultats d’attribution du marché et recours

30.2. Le Maître d’Ouvrage est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

30.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y  ait lieu à réclamation à l’exception des exemplaires destinés à l’autorité des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

30.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité des marchés, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, à l’Autorité Contractante et au Président de la commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

- Signature du marché

Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés pour adoption.

- Cautionnement définitif

32.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par le Maître d’Ouvrage, le cocontractant fournira au Maître d’Ouvrage un Cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le Règlement de la consultation, conformément au modèle fourni dans le Dossier de consultation.

32.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation pure et simple du marché.

TABLE DES MATIERES

Chapitre I : Généralités

Article 1er : Objet de la Lettre-Commande

Article 2 : Procédure de Passation de la Lettre-Commande

Article 3 : Définition et attribution (CCAG Article 2 complété)

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

Article 5 : Normes (CCAG Article 3 complété)

Article 6 : Pièces constitutives de la Lettre-Commande (CCAG Article 9)

Article 7 : Textes généraux applicables

Article 8 : Communication (CCAG Article 6 complété)

Article 9 : Ordre de service (CCAG Article 8)

Article 10 : Matériel et personnel du cocontractant

Chapitre II : Clauses Financières

Article 11 : Garanties et cautions (CCAG Article 21 et 40)

Article 12 : Montant de la Lettre-Commande

Article 13 : Lieu et mode de paiement

Article 14 : Variation des prix (CCAG Article 17)

Article 15 : Paiement (CCAG Article 19 complété)

Article 16 : Pénalités de retard (CCAG Article 34 complété)

Article 17 : Régime fiscal et douanier (CCAG Article 10)

Article 18 : Timbres et enregistrement des Lettre-Commandes (CCAG Article 11)

Chapitre III : Exécution des prestations

Article 19 : Lieu et délais de livraison (CCAG Article 31 et 33.1)

Article 20 : Rôles et responsabilités du cocontractant (CCAG complété)

Article 21 : Transport et assurances (CCAG Article 31)

Chapitre IV : De la réception

Article 22 : Documents à fournir avant la réception technique (CCAG Article 41 complété)

Article 23 : Réception (CCAG Article 40 et 41)

Article 24 : Délai de garantie (CCAG Article 40 complété)

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 25 : Résiliation de la Lettre-Commande (CCAG Article 57)

Article 26 : Cas de force majeure (CCAG Article 56)

Article 27 : Différents et litiges (CCAG Article 61)

Article 28 : Edition et diffusion de la présente Lettre-Commande

Article 29 et dernier : Entrée en vigueur de la Lettre-Commande

CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1 : Objet de la Lettre-Commande

La présente Lettre-Commande a pour objet l’équipement de ____________________________, suivant les caractéristiques définies dans les spécifications techniques.

Article 2 : Procédure de Passation de la Lettre-Commande

La présente Lettre-Commande est passée après Demande de Cotation N°______________/DC/C.DMT/SG/CIPM/DMT/2019 du ______________ pour l’équipement de ____________________________________.

Article 3 : Définition et attribution (CCAG Article 2 complété)

3.1. Definitions generals

- Le Maître d’Ouvrage est  le Maire de la Commune de DOUMAINTANG ;

Il veille à la conservation des originaux des documents des marchés et à la transmission des copies à l’ARMP.

- Le Chef de service du marché est  le Secrétaire Général de la Commune de DOUMAINTANG, ci-après désigné le Chef de service. Il veille au respect des Clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels.

- Le Chef du District de Santé de Doumé, ci-après désigné l’Ingénieur ;

- Le co-contractant est_________________.

3.2. Nantissement

- L’autorité chargée de l’ordonnancement est le Maire de la Commune de Doumaintang;

- L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est le Maire de la Commune de Doumaintang;

- L’organisme ou le responsable chargé du paiement est le Receveur Municipal de Doumaintang;

- Les responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché sont :

  - Le Maire de la Commune de DOUMAINTANG ;

  - Le Chef du District de Santé de DOUME.

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

  - La langue utilisée est le Français ou l’Anglais

  - Le cocontractant s’engage à observer les lois, règlement, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature  du présent marché venaient à être modifiés après la signature de la Lettre-Commande, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Normes (CCAG Article 3 complété)

5.1. Les fournitures livrées en exécution de la présente Lettre-Commande seront conformes aux normes fixées dans le CCTP et quand aucune norme applicable n’est mentionnée, à la norme faisant autorité en la matière et applicable au Cameroun ; cette norme sera la norme la plus récemment approuvée par l’autorité compétente.

5.2. Le cocontractant étudiera, exécutera et garantira les fournitures et prestations de la présente Lettre-Commande en prenant en considération la meilleure pratique de réalisation au Cameroun pour des opérations de technologie similaire.

Article 6 : Pièces constitutives de la Lettre-Commande (CCAG Article 9)

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

  - la lettre de soumission;

  - la soumission du cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés.

  - le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

  - les Spécifications Techniques (ST);

  - les éléments propres à la détermination du montant de la Lettre-Commande, tels que, par ordre de priorité : les bordereaux des prix unitaires ; l’état des prix forfaitaires ; le détail ou le devis estimatif ; la décomposition des prix forfaitaires et le sous détail des prix unitaires ;

  - le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures mis en vigueur par arrêté N° 033 du 13 février 2007 ;

  - le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés de fournitures.

Article 7 : Textes généraux applicables

La présente Lettre-Commande est soumis aux textes généraux ci-après :

- la Loi N° 2007/006 du 26 Décembre 2006 portant régime financier de l’Etat ;

- La Loi N°2014/026 du 23 Décembre 2014 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’Exercice 2015 ;

- le Décret N°2003/651/PM du 16 Avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- le Décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant nouveau Code des Marchés Publics,

- le Décret  N°2012/074 du 08 Mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics

- le Décret 2012/075 du 08 Mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- le Décret N° 2012/076 du 08 Mars 2012, modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N°2001/048 du 23 Février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- le Décret N°2013/271 du 05 Aout 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N°2012/074 du 08 Mars 2012 portant organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics ;

- la Circulaire N° 001/CAB/PR du 19 Juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des marchés publics ;

- la Circulaire N°002/CAB/PM du 31 Janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des Marchés Publics ;

- la Circulaire N°005/C/PR/MINMAP du 07 novembre 2013 précisant les seuils de compétence et les modalités d’exécution des Marchés Publics et la délivrance du visa préalable par les responsables des services déconcentrés du Ministère des Marchés Publics ;

12- 	La Circulaire n°001/C/MINFI du 28 Décembre 2018 Portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État, des Établissements Publics Administratifs, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des autres Organismes Subventionnés, pour l’Exercice 2019;

- d’autres textes spécifiques au domaine concerné par la présente Lettre-Commande.

Article 8 : Communication (CCAG Article 6 complété)

Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront être faites aux adresses suivantes :

a. Dans les cas où le cocontractant est le destinataire, les correspondances seront adressées à la Société ___________________. Passé le délai de 15 jours fixé à l’article 6.1. du CCAG pour faire connaître au Chef de service son domicile, et dès la livraison des fournitures, les correspondances seront valablement adressées à la Mairie de Doumaintang

b. Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire, les correspondances seront adressées à Monsieur le Maire de la Commune de DOUMAINTANG avec copie adressée dans les mêmes délais, au Chef de service et à l’Ingénieur le cas échéant.

Article 9 : Ordre de service (CCAG Article 8)

9.1. L’ordre de service de livrer les fournitures est signé par le Maître d’Ouvrage et notifié  par le Chef de Service du Marché.

9.2. Les ordres de service à incidence financière ou susceptible de modifier les délais seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par le Chef de Service du Marché.

9.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal des prestations et sans incidence financière seront directement signés et notifiés par l’Ingénieur du Marché.

9.4. Les ordres de service valant mise en demeure sont signés par le Maître d’Ouvrage et notifié par le Chef de Service du Marché.

9.5. Le soumissionnaire dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les ordres de service reçus.

Article 10 : Proposition technique du cocontractant

Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Chef de Service ou du Maître d’Ouvrage.

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES

Article 11 : Garanties et cautions (CCAG Article 21 et 40)

11.1. Cautionnement de garantie

Sans Objet

11.2. Cautionnement de démarrage de marché

Une avance de démarrage de trente pour cent (30%) pourra être consentie au cocontractant sur sa demande, dès notification du marché contre une caution de garantie de remboursement à cent pour cent (100%) de cette avance. Celle-ci sera restituée ou levée à la réception.

Soixante-dix pour cent (70%) du montant de la Lettre-Commande à la réception sur présentation des factures établies en dix (10) exemplaires dont l’original sera timbré conformément à la réglementation en vigueur.

11.3. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à cinq pour cent (5%) du montant TTC de la Lettre-Commande.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception des prestations, à la suite d’une main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du fournisseur.

Article 12 : Montant de la Lettre-Commande

Le montant de la présente Lettre-Commande, tel qu’il ressort du détail ou devis estimatif ci-joint, est de __________ (en chiffres) _____________________________ (en lettre) francs CFA toutes taxes comprises (TTC) ; soit :

- Montant HTVA : _______________ (______________) francs CFA

- Montant de la TVA : ____________ (___________) francs CFA

Le montant de la Lettre-Commande calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de la somme du montant hors TVA, et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Article 13 : Lieu et mode de paiement

13.1. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage au cocontractant, dans les conditions indiquées dans la Lettre-Commande, le cocontractant s’engage par les présentes à exécuter le marché  conformément aux dispositions contractuelles.

13.2. Les paiements s’effectueront au compte n° ______________ ouvert au nom du cocontractant à la banque ______________

Article 14 : Variation des prix (CCAG Article 17)

Les prix sont fermes et non révisables.

Article 15 : Paiement (CCAG Article 19 complété)

Les paiements seront effectués par virement au compte du cocontractant mentionné à l’article 13.2.

Les délais d’approbation des factures par l’Autorité Contractante avant transmission au comptable chargé du paiement sont fixés à 15 jours.

Article 16 : Pénalités de retard (CCAG Article 34 complété)

16.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit ;

  - Un deux millième (1/2000è) du montant TTC de la Lettre-Commande de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché ;

  - Un millième (1/1000è) du montant TTC de la Lettre-Commande de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

16.3. Le montant cumulé de toutes les pénalités prévus aux alinéas 16.1 et 16.2 ne peut excéder 10% du montant Toutes Taxes Comprises du de la Lettre-Commande sous peine de résiliation.

Article 17 : Régime fiscal et douanier (CCAG Article 10)

Le décret N°2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des marchés publics. La fiscalité applicable à la présente Lettre-Commande comporte notamment :

- des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

- des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;

- des droits des taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché :

  - des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ;

  - des droits et taxes communaux ;

  - des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes. Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 18 : Timbres et enregistrement des Lettre-Commandes (CCAG Article 11)

Sept (07) exemplaires originaux de la Lettre-Commande seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du cocontractant, conformément à la règlementation en vigueur.

CHAPITRE III : EXECUTION DES PRESTATIONS

Article 19 : Lieu et délais de livraison (CCAG Article 31 et 33.1)

19.1. Les lieux de livraison sont fixés au Centre de Santé (CSI) de Ngandamé et au Centre Médical d’Arrondissement (CMA) de Doumaintang;

19.2. Le délai de livraison des fournitures objet de la présente Lettre-Commande est de deux (02) mois.

19.3. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de livrer les fournitures ou de celle fixée dans cet ordre de service.

Article 20 : Rôles et responsabilités du cocontractant (CCAG complété)

Le cocontractant a pour mission d’assurer la fourniture des biens tels que décrits dans le CCTP, sous le contrôle de l’Ingénieur et ce conformément à la présente Lettre-Commande et aux règles et normes en vigueur.

Article 21 : Transport et assurances (CCAG Article 31)

21.1. Emballage pour le transport

Le Cocontractant doit prendre toute les dispositions nécessaires pour que les fournitures proposées soient protégées par un emballage soigné et approprié au transport maritime, aérien, ferroviaire ou routier. Le cocontractant doit faire toute diligence pour réparer tous les dégâts éventuellement occasionnés pendant le transport jusqu’au lieu de livraison.

21.2. Assurance

Les risques de toutes natures pendant le transport jusqu’au lieu de livraison doivent être couverts par une assurance prise par le cocontractant.

CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION

Article 22 : Documents à fournir avant la réception technique (CCAG Article 41 complété)

Le cocontractant devra, dans un délai de dix (10) jours au moins avant la réception, transmettre au Maître d’Ouvrage les documents suivants :

- Copie de la facture du cocontractant décrivant les fournitures indiquant leurs quantités, leur prix et le montant total ;

- Notification ou le bordereau de livraison.

Article 23 : Réception (CCAG Article 40 et 41)

Avant la réception, le cocontractant demande par écrit à l’Ingénieur du Marché avec copie au  Chef de service et au Maître d’Ouvrage, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

23.1. Epreuves comprises dans les opérations préalables à la réception : vérification de la conformité des fournitures aux spécifications techniques par l’Ingénieur. Cette vérification fera l’objet d’un procès-verbal signé par l’Ingénieur, le Maître d’Ouvrage et le cocontractant.

23.2. La Commission de réception sera composée ainsi qu’il suit :

- President :

- Le Maire de la Commune de DOUMAINTANG ou son représentant mandaté.

- Members :

- Le Chef de Service du marché ;

- Le Cocontractant ou son représentant mandaté ;

- Le Cocontractant ou son représentant mandaté.

- Rapporteur :

- L’Ingénieur du Marché ou son représentant mandaté ;

- Le Comptable-Matières.

- Observateur :

- L’Autorité en Charge du Contrôle (MINMAP) ou son représentant mandaté.

Le Cocontractant saisit le Chef de Service du Marché afin de lui proposer une date de réception. Une fois la date approuvée, celui-ci convoque les membres de la  Commission de réception, aux fins de procéder à la réception.

Le cocontractant est convoqué à la réception par courrier au moins dix (10) jours avant la date de réception. Il assiste à la réception. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission examine le procès-verbal  des opérations préalables à la réception et procède à la réception des fournitures s’il y a lieu.

La réception fera l’objet du procès-verbal de réception signé par tous les membres de la commission.

Article 24 : Délai de garantie (CCAG Article 40 complété)

Sans Objet

Article 25 : Réception définitive et composition

La réception provisoire vaut réception définitive

.CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26 : Résiliation de la Lettre-commande (CCAG Article 57)

La Lettre-Commande peut être résiliée comme prévu à la Section II Sous-Section I du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 et également dans les conditions stipulées aux articles 57, 58 et 59 du CCAG, notamment dans l’un des cas suivants :

- retard de plus de vingt (20) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service à la suite de la mise en demeure ;

- retard dans les prestations entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant des travaux ;

- absence du cautionnement définitif ;

- refus de la reprise des fournitures défectueuses ou ayant des vices de fabrication ;

- défaillance du cocontractant.

Article 27 : Cas de force majeure (CCAG Article 56)

En cas de force majeure, le cocontractant ne verra sa responsabilité dégagée que s’il avertit l’Administration de l’événement. Il appartiendra à l’Administration d’en apprécier l’opportunité et la gravité.

Article 28 : Différends et litiges (CCAG Article 61)

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente.

Article 29: Edition et diffusion de la présente Lettre-Commande

Quinze (15) exemplaires de la présente Lettre-Commande seront édités par les soins du cocontractant et fournis au Maître d’Ouvrage.

Article 30 et dernier : Entrée en vigueur de la Lettre-Commande

La présente Lettre-Commande ne deviendra définitive qu’après sa signature par le Maître d’Ouvrage. Il entrera en vigueur dès sa notification au cocontractant./

DESCRIPTIF TECHNIQUE DES EQUIPEMENTS A LIVRER AU CSI DE NGADAME.

| N° | Designation | Spécifications techniques | Unité |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Table d’examen | Bâti tubulaire acier inoxydable ou recouvert de peinture époxy Piétement avec embouts de protection en caoutchouc Matelas d’épaisseur 6 cm minimum, largeur 70 cm Hauteur fixe (85 cm environ) Dimension : environ 190 x 70 x H85 cm | U |
| 2 | Table d’accouchement | Bâti tubulaire acier inoxydable ou recouvert de peinture époxy Piétement avec embouts de protection en caoutchouc Matelas d’épaisseur 6 cm minimum, largeur 70 cm, 3 éléments Dossier relevable par commande manuelle Siège avec ouverture et rails porte-cuvette coulissants Plateau de jambes escamotable ou amovible Hauteur fixe, Dimension : environ 190 x 70 x H85 cm Accessoires : 1 paire de porte jambes acier inox et sangles cuir, 1 paire de poignées avec manche caoutchouc | U |
| 3 | Centrifugeuse manuelle | Potence à 4 tubes -Manivelle pour centrifugation manuelle -Dispositif de fixation sur un support | U |
| 4 | Glucomètre | Lecteur de glycémie -Bandelettes de lectures -Dispositif de prélèvement (lancets) | U |
| 5 | Aspirateur mycosique |  | U |
| 6 | Boîte d’accouchement | 1 boîte inox – 2 pinces Kocher 18 cm – 1 spéculum 30 cm – 1 paire de ciseaux à épisiotomie – 1 pairede ciseaux droits 18 cm à bouts ronds – 2 pinces Péan – 1 port aiguille de Mayo Hégar–5 Aiguilles | U |
| 7 | Boite de petite chirurgie | Boîte de petite chirurgie complète | U |
| 8 | Microscope solaire |  | U |
| 9 | Pèse-bébé + toise | Type clinique à curseur avec plateau de pesage ; châssis robuste, entièrement en acier, laqué au four ; Portée 15 Kg par 5 gr 4 curseurs : kg, hg, gr et tare Toise pédiatrique ruban | u |
| 10 | Pèse-personne |  | U |
| 11 | Tensiomètre électrique | -Brassard souple avec circonférence de 22cm à 42cm -Mémoire de données pour deux utilisateurs, 60 entrées par utilisateur (mesure, date et heure) -Détection du rythme cardiaque irrégulier, de l'hyper et l’hypotension ainsi que les mouvements du corps -Détection de la mise en place du brassard. | U |
| 12 | Fœtoscope en aluminium | Fœtoscope manuel aluminium Stéthoscope pour consultation du cœur fœtal ; en aluminium | U |
| 13 | Stéthoscope obstétrical | Modèle de Pinard en aluminium Longueur 15 cm environ | U |
| 14 | Spéculum vaginal | Ensemble de trois speculum vaginaux de type Collins en acier inoxydable 18/10 ; assemblable non démontable Dimensions : 16 x 30 x 38 mm | U |
| 15 | Forceps (kit de 3) | En acier inoxydable (Suzor, Tanier, …) | U |
| 16 | Toise pédiatrique | Toise bébé à poser sur table de capacité 1 m | U |
| 17 | Lit d’hospitalisation adulte standard avec relève buste | Lit avec relève buste par crémaillère sans roues Peinture époxy Dimensions : 190 x90 cm Armatures tubes d’aciers soudés Tête, pied de lit et sommier séparables Sommier à ressorts d’acier candies ou peint à environ 60 cm du sol Matelas mousse, résistance environ 20 kg/m3, housse en plastique lavable | U |
| 18 | Plateaux rectangulaires | Ensemble de plateaux en acier inox 18/10 de 200 x 120 x 20 mm (02); 280 x 180 x 30 mm (02) ; 370 x 270 x 40 mm (01) | U |
| 19 | Plateau réniforme | Ensemble de plateaux réniforme en acier inox 18/10 de 260 ml (03) ; 450 ml (02); | U |
| 20 | Potence porte sérum | Tube en acier inox Monté sur base lourde à 5 branches équipées de roulettes Tige porte-flacons réglable en hauteur et équipée de deux crochets type sécurité | U |
| 21 | Palette de lame |  | U |
| 22 | Bureau complet |  | U |

DESCRIPTIF TECHNIQUE DES EQUIPEMENTS A LIVRER AU CMA DE DOUMAINTANG.

| N° | Designation |  |  | Spécifications techniques | Unité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aspirateur électrique chirurgical |  |  | -Piston de vide sans huile -Bocal de 1L auto lavable gradué en ml (0-1000) avec système anti-retour de fluide aspiré -Plage de pression 0-650mmHg (+-10mmHg) -Entrée électrique 220VAC standard -Entrée 12VDC pour utilisation en ambulance, ou tout véhicule avec allume-cigare -Batterie rechargeable, avec autonomie de 1.5h à 2h |  |
| 2 | Boîte d’accouchement |  |  | 1 boîte inox – 2 pinces Kocher 18 cm – 1 spéculum 30 cm – 1 paire de ciseaux à épisiotomie – 1 pairede ciseaux droits 18 cm à bouts ronds – 2 pinces Péan – 1 port aiguille de Mayo Hégar–5 Aiguilles | U |
| 3 | Boite de petite chirurgie |  |  |  |  |
| 4 | Brancard roulant |  |  | Châssis en acier inoxydable pour traitement d'urgence avec hauteur réglable -Hauteur du brancard ajustable par manivelles. -Dossier réglable par système mécanique angle 0 ~ 12 ° -Rails latéraux d'acier inoxydable ajustable vers le haut et vers le bas au besoin. Potence |  |
| 5 | Centrifugeuse électrique |  |  |  |  |
| 6 | Chariot pour soins d’urgences |  |  | Chariot en acier inoxydable pour soins -Dimensions: L660 * W470 * H970mm -Construction en acier inoxydable, côtés latéraux avec poignée de poussée, deux plateaux avec gardes; -Tiroir et bassin en acier inoxydable. -Poubelle en plastique; -Base avec roues dia.100mm, dont deux avec freins |  |
| 7 |  | Lit d’hospitalisation adulte standard avec relève buste | Lit avec relève buste par crémaillère sans roues Peinture époxy Dimensions : 190 x90 cm Armatures tubes d’aciers soudés Tête, pied de lit et sommier séparables Sommier à ressorts d’acier candies ou peint à environ 60 cm du sol Matelas mousse, résistance environ 20 kg/m3, housse en plastique lavable |  | u |
| 8 | Microscope binoculaire |  |  | Objectif achromatique: 4x, 10x, 40x, 100x -Oculaire large-plan, portée de champ: WF10X, WF16X; -Grossissement total: 40x-1600x; -Inclinaison oculaires 45°, rotation 360 °; -Étage mécanique de double couche: 142mmx132mm, mobilité X-Y: 75x50mm; -Diaphragme de 30mm et filtre de 32mm; -Mécanisme réglable coaxial grossier et fin: 25mm, précision: 0.002mm; -Lampe halogène 6V / 20W intégrée, à luminosité réglable. -Miroir pour utilisation en cas d’absence d’électricité. |  |
| 9 | Micro pipette |  |  |  |  |
| 10 | Potence porte sérum |  |  | Tube en acier inox Monté sur base lourde à 5 branches équipées de roulettes Tige porte-flacons réglable en hauteur et équipée de deux crochets type sécurité | u |
| 11 | Plateaux Inox |  |  | Ensemble de plateaux en acier inox 18/10 de 200 x 120 x 20 mm (02); 280 x 180 x 30 mm (02) ; 370 x 270 x 40 mm (01) | u |
| 12 | Pèse-personne |  |  |  |  |
| 13 | Table d’accouchement |  |  | Bâti tubulaire acier inoxydable ou recouvert de peinture époxy Piétement avec embouts de protection en caoutchouc Matelas d’épaisseur 6 cm minimum, largeur 70 cm, 3 éléments Dossier relevable par commande manuelle Siège avec ouverture et rails porte-cuvette coulissants Plateau de jambes escamotable ou amovible Hauteur fixe, Dimension : environ 190 x 70 x H85 cm Accessoires : 1 paire de porte jambes acier inox et sangles cuir, 1 paire de poignées avec manche caoutchouc | U |
| 14 | Table d’examen |  |  | Bâti tubulaire acier inoxydable ou recouvert de peinture époxy Piétement avec embouts de protection en caoutchouc Matelas d’épaisseur 6 cm minimum, largeur 70 cm Hauteur fixe (85 cm environ) Dimension : environ 190 x 70 x H85 cm | U |
| 15 | Tambour pour stérilisation |  |  | -Tambour de Stérilisation en Inox avec -Eclipses latérales -Dimensions : 240x240mm -Boîtier cylindrique ; couvercle avec fermeture par crochet ; poignée située sur le dessus du tambour afin de faciliter l'ouverture du couvercle. |  |
| 16 | Tensiomètre électrique |  |  | -Brassard souple avec circonférence de 22cm à 42cm -Mémoire de données pour deux utilisateurs, 60 entrées par utilisateur (mesure, date et heure) -Détection du rythme cardiaque irrégulier, de l'hyper et l’hypotension ainsi que les mouvements du corps -Détection de la mise en place du brassard. |  |
| 17 | Stéthoscope obstétrical |  |  | Modèle de Pinard en aluminium Longueur 15 cm environ | u |
| 18 | Pèse-bébé |  |  | Type clinique à curseur avec plateau de pesage ; châssis robuste, entièrement en acier, laqué au four ; Portée 15 Kg par 5 gr 4 curseurs : kg, hg, gr et tare Toise pédiatrique ruban | u |
| 19 | Glucomètre |  |  | Lecteur de glycémie -Bandelettes de lectures -Dispositif de prélèvement (lancets) | U |

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - EQUIPEMENT DU CENTRE DE SANTE INTEGRE DE NGADAME

Lot 1 : CSI de Ngadamé

| N° | Référence mercuriale | Désignation | Unité | Prix unitaire |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | En chiffre | En lettre |
| 1 |  | Table d’examen | U |  |  |
| 2 |  | Table d’accouchement | U |  |  |
| 3 |  | Centrifugeuse manuelle | U |  |  |
| 4 |  | Glucomètre | U |  |  |
| 5 |  | Aspirateur mycosique | U |  |  |
| 6 |  | Boîte d’accouchement | U |  |  |
| 7 |  | Boite de petite chirurgie | U |  |  |
| 8 |  | Microscope solaire | U |  |  |
| 9 |  | Pèse-bébé + toise | U |  |  |
| 10 |  | Pèse-personne | U |  |  |
| 11 |  | Tensiomètre électrique | U |  |  |
| 12 |  | Fœtoscope en aluminium | U |  |  |
| 13 |  | Stéthoscope obstétrical | U |  |  |
| 14 |  | Spéculum vaginal | U |  |  |
| 15 |  | Forceps (Kits de 3) | U |  |  |
| 16 |  | Toise pédiatrique | U |  |  |
| 17 |  | Lit d’hospitalisation adulte + matelas | U |  |  |
| 18 |  | Plateaux rectangulaires | U |  |  |
| 19 |  | Plateau réniforme | U |  |  |
| 20 |  | Potence porte sérum | U |  |  |
| 21 |  | Palette de lame | U |  |  |
| 22 |  | Bureau complet | U |  |  |

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES - EQUIPEMENT DU CMA DE DOUMAINTANG

Lot 2 : CMA de Doumaintang

| N° | Référence mercuriale | Désignation | Unité | Prix unitaire |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | En chiffre | En lettre |
| 1 |  | Aspirateur électrique chirurgical | U |  |  |
| 2 |  | Boite d’accouchement | U |  |  |
| 3 |  | Boite de petite chirurgie | U |  |  |
| 4 |  | Brancard roulant | U |  |  |
| 5 |  | Centrifugeuse électrique | U |  |  |
| 6 |  | Chariot pour soins d’urgences | U |  |  |
| 7 |  | Lit d’hospitalisation adulte + matelas | U |  |  |
| 8 |  | Microscope binoculaire | U |  |  |
| 9 |  | Micropipette | U |  |  |
| 10 |  | Potence porte sérum | U |  |  |
| 11 |  | Plateaux en Inox | U |  |  |
| 12 |  | Pèse-personne | U |  |  |
| 13 |  | Table d’accouchement | U |  |  |
| 14 |  | Table d’examen | U |  |  |
| 15 |  | Tambours pour stérilisation | U |  |  |
| 16 |  | Tensiomètre électrique | U |  |  |
| 17 |  | Stéthoscope obstetrical | U |  |  |
| 18 |  | Pèse-bébé | U |  |  |
| 19 |  | Glucomètre | U |  |  |

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR L’EQUIPEMENT D’UN CENTRE DE SANTE INTEGRE DE NGADAME

Lot 1 : CSI de NGADAME

| N° | Référence mercuriale | Désignation | Unité | Qté | PU en chiffres | Prix Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Table d’examen | U | 01 |  |  |
| 2 |  | Table d’accouchement | U | 01 |  |  |
| 3 |  | Centrifugeuse manuelle | U | 01 |  |  |
| 4 |  | Glucomètre | U | 02 |  |  |
| 5 |  | Aspirateur mycosique | U | 01 |  |  |
| 6 |  | Boîte d’accouchement | U | 02 |  |  |
| 7 |  | Boite de petite chirurgie | U | 02 |  |  |
| 8 |  | Microscope solaire | U | 01 |  |  |
| 9 |  | Pèse-bébé + toise | U | 02 |  |  |
| 10 |  | Pèse-personne | U | 02 |  |  |
| 11 |  | Tensiomètre électrique | U | 04 |  |  |
| 12 |  | Fœtoscope en aluminium | U | 04 |  |  |
| 13 |  | Stéthoscope obstétrical | U | 05 |  |  |
| 14 |  | Spéculum vaginal | U | 02 |  |  |
| 15 |  | Forceps (Kits de 3) | U | 01 |  |  |
| 16 |  | Toise pédiatrique | U | 01 |  |  |
| 17 |  | Lit d’hospitalisation adulte + matelas | U | 06 |  |  |
| 18 |  | Plateaux rectangulaires | U | 01 |  |  |
| 19 |  | Plateau réniforme | U | 01 |  |  |
| 20 |  | Potence porte sérum | U | 06 |  |  |
| 21 |  | Palette de lame | U | 04 |  |  |
| 22 |  | Bureau complet | U | 01 |  |  |
| MONTANT HT |  |  |  |  |  |  |
| TVA(19,25%). |  |  |  |  |  |  |
| IR (5,5%) |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |  |
| NET A MANDATER |  |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme Toutes Taxes Comprises de : en chiffres (en lettres) FCFA.

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR L’EQUIPEMENT DU CMA DE DOUMAINTANG

Lot 2 : CMA de Doumaintang

| N° | Référence mercuriale | Désignation | Unité | Qté | PU en chiffres | Prix Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Aspirateur électrique chirurgical | U | 01 |  |  |
| 2 |  | Boite d’accouchement | U | 02 |  |  |
| 3 |  | Boite de petite chirurgie | U | 04 |  |  |
| 4 |  | Brancard roulant | U | 02 |  |  |
| 5 |  | Centrifugeuse électrique | U | 01 |  |  |
| 6 |  | Chariot pour soins d’urgences | U | 04 |  |  |
| 7 |  | Lit d’hospitalisation adulte + matelas | U | 08 |  |  |
| 8 |  | Microscope binoculaire | U | 01 |  |  |
| 9 |  | Micropipette | U | 02 |  |  |
| 10 |  | Potence porte sérum | U | 04 |  |  |
| 11 |  | Plateaux en Inox | U | 01 |  |  |
| 12 |  | Pèse-personne | U | 02 |  |  |
| 13 |  | Table d’accouchement | U | 01 |  |  |
| 14 |  | Table d’examen | U | 01 |  |  |
| 15 |  | Tambours pour stérilisation | U | 04 |  |  |
| 16 |  | Tensiomètre électrique | U | 04 |  |  |
| 17 |  | Stéthoscope obstétrical | U | 05 |  |  |
| 18 |  | Pèse-bébé | U | 02 |  |  |
| 19 |  | Glucomètre | U | 02 |  |  |
| MONTANT HT |  |  |  |  |  |  |
| TVA(19,25%). |  |  |  |  |  |  |
| IR (5,5%) |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |  |
| NET A MANDATER |  |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme Toutes Taxes Comprises de : en chiffres (en lettres) FCFA.

Sous-détail des prix unitaires

| N° | Désignation | Coût d’achat | Transport | Coût commande | Frais de livraison | Marge | Prix unitaire HTVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nom du Co-contractant _________________________________________

Signature _______________________________________________

Date _________________________________________

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ************ REGION DE L’EST ************ DEPARTEMENT DU HAUT NYONG ************ COMMUNE DE DOUMAINTANG ************ SECRETARIAT GENERAL ************* |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ************ EAST REGION ************ UPPER-NYONG DIVISION ************ DOUMAINTANG COUNCIL ************ GENERAL SECRETARIAT ************ |
| --- | --- | --- |

LETTRE-COMMANDE N° ______/LC/C.DMT/SG/CIPM/DMT/2019

PASSEE APRES DEMANDE DE COTATIONN°____/DC/C.DMT/SG/CIPM/DMT/2019

DU _________________POUR L’EQUIPEMENT DE CERTAINS CENTRES DE SANTE PUBLICS

EN MATERIEL MEDICAL DANS LA COMMUNE DE DOUMAINTANG, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST

TITULAIRE	: ______________________________

B.P. _______ à _______ tél _______ Fax______

N° R.C : _______ à _______

N° Contribuable :

OBJET:____________________________________________________

DELAI D’EXECUTION   : ……

MONTANT EN FCFA :

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A. (19, 25%) |  |
| AIR (5,5 %) |  |
| Net à mandater |  |

FINANCEMENT : Budget d’Investissements Publics, Exercice 2019

Imputation :

SOUSCRITE, le ____________________

SIGNEE, le_________________________

NOTIFIEE, le_______________________

ENREGISTREE, le___________________

ENTRE

L’ETAT  DU CAMEROUN, représentée par LE MAIRE DE LA COMMUNE DE DOUMAINTANG,

Ci-après dénommé:

«  MAITRE D’OUVRAGE»

D’une part

## Et

#### L’Entreprise …………………………………………………

#### B.P :____________ Tel : ___________________Fax :_____________

#### N° CONTRIBUABLE:  ………………………….,

#### N° RC:  ……………………………………………………..,

#### représentée par Monsieur ……………………………………………., son Directeur Général,

Ci-après dénommée :

«  L’ENTREPRENEUR »

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

TITRE I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

TITRE II : Spécifications Techniques (ST)

Titre III : Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

TITRE IV : Devis Estimatif (DE)

Titre V : Calendrier de livraison

Page ……. et dernière de la

LETTRE-COMMANDE N° ______/LC/C.DMT/SG/CIPM/DMT/2019

PASSEE APRES DEMANDE DE COTATIONN°____/DC/C.DMT/SG/ST/CIPM/DMT/2019

DU _________________POUR L’EQUIPEMENT DE CERTAINS CENTRES DE SANTE PUBLICS

EN MATERIEL MEDICAL DANS LA COMMUNE DE DOUMAINTANG, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST

Délai d’exécution : _____________________________

Montant de la Lettre-Commande en FCFA :

| T.T.C |  |
| --- | --- |
| H.T.V.A |  |
| T.V.A (19,25 %) |  |
| A.I.R (5,5%) |  |
| Net à mandater |  |

Lue et acceptée par l’Entrepreneur DOUMAINTANG, le………..……………

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE DOUMAINTANG, Maître d’Ouvrage DOUMAINTANG, le…………

Enregistrement

SOMMAIRE

- Modèle de soumission

- Modèle de caution de soumission

- Modèle de caution d’avance de démarrage

- Modèle d’attestation de solvabilité.

- Modèle de déclaration d’intention de soumissionner

Formulaire N°1 : MODELEDE SOUMISSION

Je, soussigné,…………………………… (Indiquer le nom et la qualité du signataire)

Représentant la société, l’entreprise ou le groupement (8) ……………….. dont le siège social est à ………………………………….., inscrite au registre du commerce de ………………………… sous le n°………………………..

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au Dossier d’Appel d’Offres y compris le(s) additif(s), [rappeler le numéro et l’objet de la Demande de cotation],

Après m’être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer,

  - Remets, revêtus de ma signature, le Bordereau des Prix Unitaires ainsi que le Devis Estimatif établissant les prix que j’ai établi moi-même pour chaque nature d’ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l’offre pour le lot n° __________ à ______________[en chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à ____________ [en chiffres et en lettres] francs CFA Toutes Taxes Comprises.

  - M’engage à exécuter les travaux dans un délai de _______ jours [indiquer la durée de validité de l’offre, 60 jours] à compter de la date limite de remise des offres.

Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs lots).

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° ………………. ouvert au nom de ……………….. auprès  de la banque…………………. Agence de …………………..

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ……………… le …………………

Signature de …………………………

En qualité de …………………………..

Dûment autorisé à signer les soumissions

pour et au nom de (9) ………………

(8) Supprimer la mention inutile

(9) Annexer la lettre de pouvoirs

# FormulaireN°2 :MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

Adressée à Monsieur : Le Maire de DOUMAINTANG

Attendu que l’Entreprise________________, ci-dessous désignée " le Soumissionnaire ", a soumis son offre en date du _____________ pour …….…………..ci-dessous désignée "l’offre", et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à ……………………………….. (en lettres) FCFA.

Nous ___________________(nom et adresse de la banque), représentée par _____________(noms des signataires), ci-dessous désignée "la banque" déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la somme maximale de ……………… (en lettres) FCFA, que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

- Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de la validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission ;

Ou

- Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du Marché par le Maître d’Ouvrage pendant la période de validité :

- Manque à signer ou refuse de signer le Marché, alors qu’il est requis de le faire ;

- Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du Marché (cautionnement définitif, comme prévu dans celui-ci).

Nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage un montant allant jusqu’au maximum  de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d’Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) a(ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A________________, le _____________________

Formulaire N° 3 : MODELE DE CAUTION D’AVANCE DE DEMARRAGE

Banque : référence, adresse_____________________________________________

Nous soussigné (banque, adresse), déclarons par la présente, garantir, pour le compte de______________________________(le titulaire), au profit de _________________________, Maître d’Ouvrage (« Le bénéficiaire »),

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire déclarant que …………………….. (le titulaire) ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du Marché ………………….. relatif aux travaux de …………………………………………, de la somme totale maximum correspondant à l’avance de vingt (20) % du montant toutes taxes comprises de la lettre commande N°…………………, payable dès la notification de l’ordre du service correspondant, soit : ………………………francs CFA.

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de………………………………. (le titulaire), ouvert auprès de la banque …………………………… sous le N°…………………………..

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque

A…………………, le………….

(Signature de la banque)

Formulaire N° 4 : Modèle d’attestation de solvabilité

# Nous, soussignés, ______________________________ (nom de la banque), Société Anonyme au capital de _______________________ (FCFA) dont le siège social est ___________________, BP. __________________.

# Attestons que la Société _____________________BP.__________________ entretient le compte N°__________________________ouvert dans les livres de notre agence de_______________. Les dirigeants de cette entreprise jouissent d’une bonne réputation commerciale. Les engagements portés au nom de la Société ont toujours été scrupuleusement respectés jusqu’à ce jour, et nous estimons que cette Société a une capacité de financement de_______________ FCFA (en lettres).

# En foi de quoi la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à_______________,le,____________

Formulaire N°5 : Modèle de Déclaration d’Intention de soumissionner

Je soussigné, Monsieur (Madame)__________________________________________________

De Nationalité _____________faisant élection de domicile à____________________________________

BP : _________________________________ Tél : _________________________________________

Agissant en qualité de ________________________________________________________________

Au nom et pour le compte de l’Entreprise __________________________________________________

N° RC : __________________________________ N° Contribuable : __________________________

Déclare par la présente mon intention de soumissionner la Demande de Cotation N°_________/DC/C.DMT/SG/CIPM/DMT/2019 du ______________________.

Pour l’exécution des travaux de __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

En foi de quoi la présente déclaration est établie et délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à ________________, le ______________

LISTE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE PREMIER RANG HABILITES A EMETTRE DES CAUTIONS

- Afriland First Bank (First Bank)

- Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC)

- Citi Bank Cameroun (CITI-C)

- Commercial Bank of Cameroon (CBC)

- Ecobank Cameroun (ECOBANK)

- National Financial Credit Bank (NFC-BANK)

- Société Commerciale de Banque Cameroun (CA-SCB)

- Société Générale des Banques au Cameroun (SGBC)

- Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC)

- Union Bank of Cameroon PLC (UBC)

- United Bank for Africa Cameroon (UBA)

- BanqueAtlantique du Cameroun

- Banque Gabonaise et Française Internationale (BGFI)

- ACTIVA Assurances

- ZENITHE INSSURANCE

Annexe 2 : AUTORISATIONS DE DEPENSES

| Projet | Imputation | Montant TTC |
| --- | --- | --- |
| Equipement du CSI de NGANDAME | 53 27 641217 2272 | 10 000 000 |
| Equipement du CMA de DOUMAINTANG | 53 27 641217 2272 | 10 000 000 |