REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                                                                                          REPUBLIC OF CAMEROON

Paix-Travail-Patrie                                                                                                                        Peace- Work-Fatherland

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION                                                                                                              MINISTRY OF DECENTRALIZATION

ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL                                                                                                                        AND LOCAL DEVELOPMENT

REGION DE L’EST                                                                                                                                   EAST REGION

DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO                                                                                           BOUMBA AND NGOKO DIVISION

COMMUNE DE GARI-GOMBO                                                                                                                  GARI-GOMBO COUNCIL

SECRETARIAT GENERAL                                                                                                                         GENERAL OFFICE

----------------------------------------------------------------------------------------

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

(CIPM)/C/GGBO

-----------------------------------------------------------

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°005/AONO/C/GGBO/CIPM/2019 DU 28 MAI 2019

POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES PUITS EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES LOCALITES DE DE LA COMMUNE DE GARI-GOMBO, LOT 1 ET LOT 2 :

- LOT 1 :   CINQ (05) PUITS DANS LES LOCALITES DE NOUMBANKOUE, NGARETA, METEGOMATSINOMORI, TOMBI, EP DE LAMBO ;

- LOT 2 : UN (01) PUITS DANS LA LOCALITE DE MOPOUO.

-----------------------------------------------------------------------------------------:

Financement :

- Lot 1 : Budget d’Investissement Public (BIP) du MINEE, Exercice budgétaire 2019 Imputation : 53 32 423 03 641218 2246 821 ;

- Lot 2 : budgets communal et population riveraine, Exercice budgétaire 2019, Imputation : 220 150

---------------------------------------------------------------------------

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

SOMMAIRE

PIÈCE  N° 1 : Avis d’Appel d’Offres………………………………...3

PIÈCE  N° 2 : Règlement Général de l'Appel d'Offres………………..11

PIÈCE  N° 3 : Règlement Particulier d’Appel d’Offres (RPAO)………30

PIECE N° 4 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 42

PIECE N° 5 : Cahier des clauses Techniques Particulières (CCTP).....57

PIECE N° 6 : Cadre du bordereau des prix unitaires…  …...……….70

PIECE N° 7 : Cadre du devis quantitatif et estimatif………………...72

PIECE N° 8 : Cadre du sous-détail des prix……………………...…...75

PIECE N°9 : Modèle de Maché …………………………….…………77

PIECE N°10 : Formulaires et modèles…………………………………82

PIECE N°11: Grille d'évaluation ……………………………………..89

PIECE N°12 : Liste des établissements bancaires de 1er ordre autorisés à émettre les cautions……………………………………………………………....94

REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                                                                                          REPUBLIC OF CAMEROON

Paix-Travail-Patrie                                                                                                                        Peace- Work-Fatherland

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION                                                                                                              MINISTRY OF DECENTRALIZATION

ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL                                                                                                                        AND LOCAL DEVELOPMENT

REGION DE L’EST                                                                                                                                   EAST REGION

DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO                                                                                           BOUMBA AND NGOKO DIVISION

COMMUNE DE GARI-GOMBO                                                                                                                  GARI-GOMBO COUNCIL

SECRETARIAT GENERAL                                                                                                                         GENERAL OFFICE

------------------------------------------------------------------------------------------

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

(CIPM)/ C/GGBO

-----------------------------------------------------------

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°005/AONO/C/GGBO/CIPM/2019 DU 28 MAI 2019

POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES PUITS EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES  LOCALITES DE DE LA COMMUNE DE GARI-GOMBO, LOT 1 ET LOT 2 :

- LOT 1 :   CINQ (05) PUITS DANS LES LOCALITES DE NOUMBANKOUE, NGARETA, METEGOMATSINOMORI, TOMBI, EP DE LAMBO ;

- LOT 2 : UN (01) PUITS DANS LA LOCALITE DE MOPOUO.

-----------------------------------------------------------------------------------------:

Financement :

- Lot 1 : Budget d’Investissement Public (BIP) du MINEE, Exercice budgétaire 2019 Imputation : 53 32 423 03 641218 2246 821 ;

- Lot 2 : budgets communal et population riveraine, Exercice budgétaire 2019, Imputation : 220 150

---------------------------------------------------------------------------

PIÈCE  N° 1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°__________/AONO/CGG/CIPM/2019 DU______________________

POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES PUITS EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES LOCALITES DE DE LA COMMUNE DE GARI-GOMBO, LOT 1 ET LOT 2 :

- LOT 1 :   CINQ (05) PUITS DANS LES LOCALITES DE NOUMBANKOUE, NGARETA, METEGOMATSINOMORI, TOMBI, EP DE LAMBO ;

- LOT 2 : UN (01) PUITS DANS LA LOCALITE DE MOPOUO.

-----------------------------------------------------------------------------------------:

Financement :

- Lot 1 : Budget d’Investissement Public (BIP) du MINEE, Exercice budgétaire 2019 Imputation : 53 32 423 03 641218 2246 821 ;

- Lot 2 : budgets communal et population riveraine, Exercice budgétaire 2019, Imputation : 220 150

---------------------------------------------------------------------------

- Objet de l’appel d’offres :

Dans le cadre de la mise en œuvre du Budget d’Investissement Public (BIP) du Ministère de l’Eau et de l’Energie (MINEE), exercice budgétaire 2019, le Maire de la Commune de Gari-Gombo lance un Appel d’Offres National Ouvert pour la réalisation des travaux de construction de cinq (05) puits équipés de pompes à motricité humaine dans les localités de NOUMBANKOUE, NGARETA, METEGOMATSINOMORI, TOMBI, EP de LAMBO.

- Consistance des travaux

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, comprennent :

- La réalisation des études géophysiques et d’implantation ;

- La réalisation des travaux préparatoires ;

- La construction des puits ;

- La réalisation des travaux de fonçage ;

- La réalisation des travaux de cuvelage ;

- La réalisation des travaux de captage ;

- La réalisation des essais de pompage ;

- La construction des superstructures ;

- Fourniture et pose des buses ;

- Fourniture et pose de pompes à motricité humaine ;

- La désinfection des puits ;

- L’analyse physico-chimique et bactériologique de l’eau de chaque puits;

- Fourniture de caisses à outils pour chaque puits ;

- Mise en place et formation d’un comité de gestion pour chaque puits.

- Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises ayant une expérience avérée dans le domaine de l’hydraulique.

- Coût prévisionnel des travaux

- Lot N°1 Vingt Cinq Millions Cinq cent mille (25 500 000) FCFA toutes taxes comprises (TTC). BIP 2019

- Lot N°2 Six Millions Deux Cent Vingt-huit mille (6 228 000) FCFA toutes taxes comprises (TTC). Budget Communal

- Le coût total prévisionnel des travaux est de : 31 728 000 FCFA (Trente un millions sept cent vingt-huit mille francs)

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, seront financés par le Budget d’Investissement Public (BIP), Exercice 2019, et le Budget de la Commune de Gari-Gombo exercice 2019 pour le lot N°2.

- Consultation du Dossier d’Appel d’Offres :

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Commune de Gari-Gombo, Tel : 696 25 92 46, dès publication du présent Avis.

- Acquisition du Dossier d’Appel d’Offres :

Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut être obtenu à la commune de Gari-Gombo, Tél : 696 25 92 46, dès publication du présent Avis, contre présentation d’une quittance de versement à la Recette Municipale de Gari-Gombo d’une somme non remboursable de cinquante quinze mille (50 000) F CFA. La copie du reçu de ce versement sera jointe au dossier de soumission.

Lors du retrait du DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en indiquant leur adresse complète. (B.P., Téléphone, Fax, etc.).

- Remise des offres :

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir à la Commune de Gari-Gombo, Tel : 696 25 92 46, au plus tard le ........................... à 11 heures, heure locale sous enveloppe cachetée adressée au Maire de la Commune de Gari-Gombo avec la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°__________/AONO/CGG/CIPM/2019 DU______________________

POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES PUITS EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES LOCALITES DE DE LA COMMUNE DE GARI-GOMBO, LOT 1 ET LOT 2 :

- LOT 1 :   CINQ (05) PUITS DANS LES LOCALITES DE NOUMBANKOUE, NGARETA, METEGOMATSINOMORI, TOMBI, EP DE LAMBO ;

- LOT 2 : UN (01) PUITS DANS LA LOCALITE DE MOPOUO.

-----------------------------------------------------------------------------------------:

Financement :

- Lot 1 : Budget d’Investissement Public (BIP) du MINEE, Exercice budgétaire 2019 Imputation : 53 32 423 03 641218 2246 821 ;

- Lot 2 : budgets communal et population riveraine, Exercice budgétaire 2019, Imputation : 220 150

---------------------------------------------------------------------------

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

- Recevabilité des offres

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des finances dont la liste figure dans la pièce 13 du DAO, d’une valeur de trois cent vingt mille (320 000) F CFA (conforme au modèle joint en annexe) et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originelle de validité des offres.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité administrative compétente conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute Offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres entraînera le rejet pur et simple de l’offre sans aucun recours.

- Ouverture des plis :

L’ouverture des pièces administratives, des propositions techniques et financières, aura lieu le ___________________ à 12 heures, par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Gari-Gombo. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

- Délai d’exécution

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour l’exécution des travaux objet du présent Appel d’Offres est de trois (03) mois.

- CRITERE D’EVALUATION

- Critères éliminatoires :

- Dossier administratif, technique ou financier incomplet ;

- Fausse déclaration, pièces scannées ou falsifiées ;

- note technique inférieure à 70% de oui ;

- non-conformité de la caution de soumission ;

- Offre financière anormalement basse ;

- Capacité financière inférieure à 20% du montant de la soumission.

- Critères essentiels

L’évaluation des offres techniques sera faite suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères essentiels de qualification ci-dessous :

a) Le chiffre d’affaires moyen sur patente pour les trois dernières années ;

b) Références de l’entreprise ;

c) Matériel de chantier à mobiliser ;

d) Personnel d’encadrement de l’entreprise ;

e) Proposition technique ;

Seules les soumissions ayant obtenu une note technique supérieure ou égale à 70% de oui seront admises à l’analyse financière.

- Nombre maximum de lots

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres sont constitués en un seul (01) lots :

- Durée de validité des offres :

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

- Renseignements complémentaires :

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Commune de Gari-Gombo.

Gari-Gombo, le________________

Le Maire,

(Maître d’Ouvrage)

Ampliations :

- MINMAP/BN (pour information) ;

- ARMP pour insertion ;

- Président/CIPM/CGG ;

- Affichage

- CHRONO

- ARCHIVES

REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                                                                                          REPUBLIC OF CAMEROON

Paix-Travail-Patrie                                                                                                                        Peace- Work-Fatherland

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION                                                                                                              MINISTRY OF DECENTRALIZATION

ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL                                                                                                                        AND LOCAL DEVELOPMENT

REGION DE L’EST                                                                                                                                   EAST REGION

DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO                                                                                           BOUMBA AND NGOKO DIVISION

COMMUNE DE GARI-GOMBO                                                                                                                  GARI-GOMBO COUNCIL

SECRETARIAT GENERAL                                                                                                                         GENERAL OFFICE

OPEN NATIONAL INVITQTION TO TENDER

No _________/AONO/GGC/CIPM/2019 of___________

FOR THE REALIZATION OF WELLS EQUIPPED WITH, HAND PUMPS IN SOME LOCALITIES  IN GARI-GOMBO COUNCIL IN TWO LOTS AS FOLLOW:

- LOT 1: FIVE (05) WELLS IN NOUMBANKOUE, NGARETA, METEGOMATSINOMORI, TOMBI AND EP OF LAMBO,  financing : 2019 PIB MINEE

- LOT 2: ONE (01) WELL IN MOPOUO LOCALITY, financing : COUNCIL BUDGET 2019

- Subject :

Within the framework of the implementation of MINEE Public Investment Budget (PIB) 2019, the Mayor of GARI-GOMBO Council launches an Open National Tender in two lots for the realization of five (05) wells equipped with hand pumps, in localities of NOUMBANKOUE, NGARETA, METEGOMATSINOMORI, TOMBI and EP de LAMBO, and one (01) well in MOPOUO, in GARI-GOMBO Council.

- Nature of Works

The works concerned in this Invitation to Tender comprise:

- The realization of geophysical studies and implantation;

- The realisation of prepared works

- Construction of wells;

- The execution of drilling works;

- The realisation of cuvelage works ;

- The realisation of captage works

- The realisation of pompage essai ;

- The construction of superstructures ;

- Supply and installation of buses

- Supply and installaion of five (05) manual pumps ;

- The desinfection of wells;

- Physico-chemic and bacteriologic Water analysis;

- Supply of five (05) tools box ;

- The creation of a management committee for each well and Remifice capentis of local’s well repotor.

- Participation et origine

Participation in this Invitation to Tender is open to companies with proven expertise in the field of hydraulics.

- Financing

Works concerned in this Invitation to tender will be financed by MINEE’s 2019 Public Investment Budget PIB.

- Consultation of Tender File:

The tender file can be consulted during working hours at, P O Box ------, Tel: ---------, on publication of this notice.

- Acquisition  of Tender File :

The Tender file can be obtained at Gari-Gombo Council, P.O Box ----------, and Tel: ----------, on publication of this notice, upon payment into the Public Treasury of a nonrefundable sum of fivety thousand (50 000) F CFA.

During the acquisition of the Tender file; bidders must have themselves registered by indicating their full address P.O Box, Telephone, Fax, etc.).

- Submission of Tenders :

Each bid drafted in English or French in seven (07) copies including one (01) original and six (06) duplicates labeled as such should reach Gari-Gombo Council, P.O Box ----------, and Tel: ----------, not later than   _______________at 11 a.m local time under sealed cover addressed to the Mayor of Gari-Gombo Council  and labeled:

« OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

No _________/AONO/GGC/CIPM/2019 of___________

FOR THE REALIZATION OF WELLS EQUIPPED WITH, HAND PUMPS IN SOME LOCALITIES  IN GARI-GOMBO COUNCIL IN TWO LOTS AS FOLLOW:

- LOT 1: FIVE (05) WELLS IN NOUMBANKOUE, NGARETA, METEGOMATSINOMORI, TOMBI AND EP OF LAMBO,  financing : 2019 PIB MINEE

- LOT 2: ONE (01) WELL IN MOPOUO LOCALITY, financing : COUNCIL BUDGET 2019

« TO BE OPENED ONLY DURING THE BID OPENING SESSION »

- Admissibility of Bids

Each bidder must include in his administrative documents a bid bond of the sum of three hundred twenty thousand (320 000) F CFA issued by a first class bank recognized by the Ministry in charge of Finance as listed in document No. 12 of the Tender File and valid for thirty (30) days after the initial date of validity of bids

At the risk of rejection, the other required administrative documents must be originals or true copies certified by the issuing service or a competent administrative authority in conformity with the requirements of the consultation regulations. The documents must not be more than three (3) months old or must have been established after the date of signature of this consultation notice.

Any incomplete bid in conformity with the requirements of this tender will be declared inadmissible. The absence, especially, of a bid bond issued by a first-class bank approved by the Ministry in charge of Finance or noncompliance with model documents of the Consultation File will lead to the bid’s outright rejection, without any recourse.

- 13. Open of bids:

Administrative, technical and financial files will be opened at Gari-Gombo Council on _______ at 12 noon by Gari-Gombo Council’s Ministerial Tenders’ Board.

Only bidders may take part in the opening session or be represented by a duly authorized person of their choice with a perfect knowledge of the file

- Execution Period

The maximum period fixed by the Contracting Authority for the execution of the works is three (03) months.

- Evaluation criteria

Scoring of the tenders will be by the binary system (yes /no).

- Eliminatorycriteria:

- Incomplete administrative, technical and or financial file ;

- False declaration, scanned or falsified documents ;

- Technical mark less than 70% of yes ;

- Absence or non-compliance with the bid bond ;

- Non possession of a complete drilling rig by the bidder

- Essential criteria

Evaluation of the technical offers will be done after the binary system (yes / no) on the basis of the essential qualification criteria below:

- The turnover on trading tax;

- Access to a credit line or other financial resources to pre-finance the works, to the tune of 20%;

- Entreprise references;

- Construction site material to be mobilized;

- Entreprise supervisory staff;

- Technical proposal;

Only bids that obtain a technical score higher than or equal to 70 % of yes will be admitted to the financial analysis.

- Allotment

The works of this Invitation to tender are in one (01) lot:

- Validity of bids :

Bidders will remain bound by their bids for a period of ninety (90) days from the deadline set for submission of bids.

- Further Information :

Further information can be obtained during working hours at Gari-Gombo Council, Box ---------.

Gari-Gombo______________

The Mayor

(Contracting Authority)

Copie:

- MINMAP/BN (pour information) ;

- ARMP pour insertion ;

- Président/CIPM/GG ;

- Affichage

- CHRONO

- ARCHIVE

REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                                                                                          REPUBLIC OF CAMEROON

Paix-Travail-Patrie                                                                                                                        Peace- Work-Fatherland

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION                                                                                                              MINISTRY OF DECENTRALIZATION

ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL                                                                                                                        AND LOCAL DEVELOPMENT

REGION DE L’EST                                                                                                                                   EAST REGION

DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO                                                                                           BOUMBA AND NGOKO DIVISION

COMMUNE DE GARI-GOMBO                                                                                                                  GARI-GOMBO COUNCIL

SECRETARIAT GENERAL                                                                                                                         GENERAL OFFICE

-------------------------------------------

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

(CIPM)/C/GGBO

-----------------------------------------------------------

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°05/AONO/C/GGBO/CIPM/2019 DU 28 MAI 2019

POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES PUITS EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES  LOCALITES DE DE LA COMMUNE DE GARI-GOMBO, LOT 1 ET LOT 2 :

- LOT 1 :   CINQ (05) PUITS DANS LES LOCALITES DE NOUMBANKOUE, NGARETA, METEGOMATSINOMORI, TOMBI, EP DE LAMBO ;

- LOT 2 : UN (01) PUITS DANS LA LOCALITE DE MOPOUO.

-----------------------------------------------------------------------------------------:

Financement :

- Lot 1 : Budget d’Investissement Public (BIP) du MINEE, Exercice budgétaire 2019 Imputation : 53 32 423 03 641218 2246 821 ;

- Lot 2 : budgets communal et population riveraine, Exercice budgétaire 2019, Imputation : 220 150

---------------------------------------------------------------------------

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Pièce  N° 2 : REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO).

Table des matières

A.Généralités………………………………………………….....14

Article1er: Portée de la soumission ………………………………………...14

Article 2:Financement ……………………………………………………...14

Article 3:Fraude et corruption ……………………………………………...14

Article 4: Candidats admis à concourir ……………………………….……15

Article 5: Matériaux,	matériels, fournitures, équipements et services autorisés .15

Article 6: Qualification du Soumissionnaire ……………………………....15

Article 7: Visite du site des travaux ………………………………….……16

B.Dossier d’Appel d’Offres …………………………………….16

Article 8: Contenu du Dossier d’Appel d’Offres …………………………16

Article 9: Éclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours ..17

Article10: Modification  du  Dossier  d’Appel d’Offres ………………………18

C.Préparation des offres …………………………………………...18

Article11: Frais de soumission ……………………………………….……….18

Article12: Langue de l’offre …………………………………………………..18

Article13: Documents constituant l’offre ……………………………………..18

Article14: Montant de l’offre …………………………………………………19

Article15: Monnaies  de soumission  et  de règlement ………………………..20

Article16: Validité des offres ………………………………………………….21

Article17: Caution de soumission ……………………………………………..21

Article18: Propositions variantes des soumissionnaires ……………………....22

Article19: Réunion préparatoire à l’établissement des offres ………………...22

Article20: Forme et signature de l’offre ………………………………..…….23

D.Dépôt des offres ………………………………………………....23

Article21:Cachetage et marquage des offres…………………………………23

Article22: Date et heure limites de dépôt des offres ………………………....23

Article23:Offres hors délai …………………………………………………...24

Article24: Modification, substitution et retrait des offres ……………...……..24

E.Ouverture des plis et évaluation des offres …………………….24

Article25: Ouverture des plis et recours ……………………………………...24

Article26: Caractère confidentiel de la procédure …………………………....25

Article27: Éclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage 25

Article28: Détermination de la conformité des offres ………………………..26

Article29: Qualification du soumissionnaire …………………………………26

Article30: Correction des erreurs ……………………………………………..26

Article31: Conversion en une seule monnaie …………………………………27

Article32: Évaluation et comparaison des offres au plan financier …………..27

Article33: Préférence  accordée  aux  soumissionnaires nationaux …………..28

F.Attribution des Offres ………………………………………..28

Article34: Attribution ……………………………………………….……28

Article35: Publication  des  résultats  d’attribution des Offres et recours .28

Article36: Notification de l’attribution des Offres……………….………28

Article37: Signature des Offres …………………………………….……28

Article38: Cautionnement définitif ………………………………………29

Article39: Cautionnement définitif……………………………………….29

- GENERALITES

Article1er : Portée de la soumission.

Le Maire de la Commune de Gari-Gombo, tel qu’il est défini dans le Règlement  Particulier  de  l’Appel  d’Offres (RPAO),ci-après dénommé « l’Autorité Contractante », lance un Appel d’Offres National Ouvert pour la réalisation des travaux de construction de cinq (05) puits équipés  de pompes à motricité humaine dans les localités de NOUMBANKOUE, NGARETA, METEGOMATSINOMORI, TOMBI, EP DE LAMBO dans la Commune de Gari-Gombo, travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

- Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

- Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes “Maître d’Ouvrage” et “Maître d’Ouvrage Délégué” sont interchangeables et le terme “jour ”désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement.

La source de financement des travaux objet du présent Appel d’Offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption.

3.1. Le Maître d’Ouvrage exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, le Maître d’Ouvrage :

- Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

- Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché ;

- Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

- “Pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que le Maître d’Ouvrage en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

- Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

- Rejettera une proposition d’attribution si  elle détermine que l’attributaire proposé est, directement  ou  par  l’intermédiaire  d’un  agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marché Publics,  Autorité  chargée  des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans  préjudice  des  poursuites  pénales  qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir.

4.1. Si l’Appel d’Offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré-qualification.

4.2. En règle générale, l’Appel d’Offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

- Un soumissionnaire (y compris tous   les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.

- Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

- Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni  des  services  de  consultant  pour  la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

- Présente plus d’une offre dans le cadre du présent Appel d’Offres, à l’exception des  offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

- Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

- Une entreprise publique Camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est :

- Juridiquement et financièrement autonome ;

- Administrée selon les règles du droit commercial et ;

- N’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire  indirecte  du  Maître d’Ouvrage.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés.

5.1. Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre de la lettre-commande sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2. Aux fins de l’article5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire.

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

- Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;

- Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations  jointes  à  leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché. Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

- La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

- Accès  à  une  ligne  de  crédit  ou  disposition d’autres ressources financières ;

- Les  commandes  acquises  et  les  marchés attribués ;

- Les litiges en cours ;

- La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les soumissions  présentées  par  deux  ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitants) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- - L’offre devra inclure pour	chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et  celles  à  fournir  par  chaque  membre  du groupement ;

- L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

- La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme

- Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis-à-vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché ;

En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître  d’Ouvrage  dans  son  propre  compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer  qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous  les  renseignements  nécessaires  pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux.

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Maître d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses  employés  et  agents  dégagent  le  Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire  à  l’établissement  des  offres mentionnées à l’article19 du RGAO.

- Dossier d’Appel d’Offres.

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres.

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet de lettre-commande, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions de lettre-commande. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

- L’Avis d’Appel d’Offres(AAO) ;

- Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

- Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

- Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

- Le cadre du Sous-détail des Prix unitaires ;

- Le cadre du planning d’exécution ;

- Les Documents  graphiques  et  autres  éléments  du dossier technique ;

- Les Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

- Le Modèle de lettre de soumission ;

- Le Modèle de caution de soumission ;

- Le Modèle de cautionnement définitif ;

- Le Modèle de caution d’avance de démarrage ;

- Le Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;

- Le Modèle de marché ;

- Le Formulaire relatif aux études préalables ;

- La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient  de  fournir  tous  les  renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 9 : Éclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours.

9.1. Tout  soumissionnaire  désirant  obtenir  des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande au Maître d’Ouvrage par écrit ou par courrier électronique (Télécopie ou e-mail) à l’adresse du Maître d’Ouvrage indiquée dans le RPAO. Le Maître d’Ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement  reçue  au  moins  quatorze (14) jours pour les(AON), vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse du Maître d’Ouvrage, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris  la  phase  de  pré-qualification  des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la  procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Maître d’Ouvrage.

9.3. Le recours doit être adressé au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

Article10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres.

10.1. Le Maître d’Ouvrage peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs au Maître d’Ouvrage par écrit.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

- PREPARATION DES OFFRES

Article11 : Frais de soumission.

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et le Maître d’Ouvrage n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article12 : Langue de l’offre.

L’offre  ainsi  que  toute  correspondance  et  tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article13 : Documents constituant l’offre.

13.1. L’offre présentée  par  le  soumissionnaire comprendra  les  documents  détaillés  au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

- Volume1 : Dossier administratif.

Il comprend les pièces ci-dessous :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

-  A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

-  A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

-  N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

-  N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du  RGAO ;

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1du RGAO ;

- Volume 2 : Offre technique

b.1.Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b.2.Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (Installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3. Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractère administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières(CCTP).

b.4. Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c.Volume3 : Offre financière

Le  RPAO  précise  les  éléments  permettant  de justifier le coût des travaux, à savoir :

1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée;

2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

3. Le détail estimatif dûment rempli ;

4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

5. L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les  soumissionnaires  utiliseront  à  cet  effet  les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17-2 du RGAO

13.2  Du RGAO  concernant  les  autres  formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’Offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’une lettre-commande.

Article14 : Montant de l’offre.

14.1. Sauf  indication  contraire  figurant  dans  le Dossier  d’Appel  d’Offres,  le  montant  de la lettre-commande couvrira  l’ensemble  des  travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous  réserve  de  dispositions  contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits,  impôts  et  taxes  payables  par  le soumissionnaire au  titre de la future lettre-commande, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues à la lettre-commande, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités  de  révision  et/ou  d’actualisation desdits  prix  doivent  être  précisées.  Étant entendu que chaque lettre-commande dont la durée d’exécution est au plus égale à un (01) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-produits à la place du cautionnement, soit une hypothèque  légale,  soit  une  caution  d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier  agréé  de  premier (1er) rang  conformément aux textes en vigueur.

Article15 : Monnaies  de  soumission  et  de règlement.

15.1. En  cas  d’Appel  d’Offres  Internationaux,  les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions  soit  de  l’Option  A  ou  de  l’Option  B ci-dessous ;  l’option  applicable  étant  celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

a. Les  prix  seront  entièrement  libellés  dans  la monnaie  nationale.  Le  soumissionnaire  qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement de lettre-commande.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission.  Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque  de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. Le  Maître  d’Ouvrage  peut  demander  aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et  totaux,  et  indiqués  en  annexe  à  la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par le Maître d’Ouvrage et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

15.6. Pour   les   Appels   d’Offres   Nationaux,   la monnaie utilisée est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres.

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la  période  spécifiée  dans  le  Règlement Particulier de l’Appel d’Offres à compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d’Ouvrage, en application de l’article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus  courte  sera  rejetée  par  le  Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué comme non conforme.

16.2. Dans  des  circonstances  exceptionnelles, le Maître d’Ouvrage peut solliciter le consentement  du  soumissionnaire  à  une  prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du  RGAO  sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un   soumissionnaire   qui   consent   à   une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante(60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que le Maître d’Ouvrage adressera	au(x)	soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60)jours à  la  date  de  notification  du  marché  ou  de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

Article 17 : Caution de soumission.

17.1. En  application  de  l’article  13  du  RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission  du  montant  spécifié  dans  le Règlement  Particulier  de  l’Appel  d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable du Maître d’Ouvrage. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originelle de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d’Ouvrage et acceptée par le soumissionnaire,  conformément  aux  dispositions  de l’Article16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission  de  Passation  des  Marchés comme non conforme. La caution de soumission  d’un  groupement  d’entreprises doit  être  établie  au  nom  du  mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4. Les  cautions  de  soumission  et  les  offres des  soumissionnaires  non  retenus  seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l’attributaire de la lettre-commande sera libérée dès que ce dernier aura signé la lettre-commande et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie :

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu :

i.  Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires.

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans  des  délais  d’exécution  variables,  le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés.  Les offres proposant  des  délais  au-delà  de  ceux spécifiés  seront  considérées  comme  non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer  la  solution  de  base  du  Maître d’Ouvrage telle que décrite dans le Dossier d’Appel  d’Offres,  et  fournir  en  outre  tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage a	besoin	pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les  plans,  notes  de  calcul,  spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles.  Le Maître d’Ouvrage n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant,  du  soumissionnaire  dont  l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disant.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent  être  décrites  dans  les  Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 31.2 (g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres.

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux, lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être ou levée à ce stade.

19.3. Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question  par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne au Maître  d’Ouvrage  au  moins  une  semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître  d’Ouvrage  ne  puisse  répondre  au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront  transmises  selon  les  modalités  de l’Article19.4ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître  d’Ouvrage  en  publiant  un  additif conformément aux dispositions de l’Article10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre.

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents  constitutifs  de  l’offre  décrits  à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original  et  toutes  les  copies  de  l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article6.1(a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées parle ou les signataires de la soumission.

- Dépôt des offres.

Article 21 : Cachetage et marquage des offres.

21.1. Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a.  Seront adressées  au  Maître  d’Ouvrage  à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres ;

b.  Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3. Les  enveloppes  intérieures  porteront  également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre au Maître d’Ouvrage de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l’article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article24 du RGAO.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, le Maître d’Ouvrage ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres.

22.1. Les offres doivent être reçues par le Maître d’Ouvrage à l’adresse spécifiée à l’article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

22.2. Le Maître d’Ouvrage peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous  les  droits  et  obligations  du  Maître d’Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai.

Toute offre parvenue au Maître d’Ouvrage après la date et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres.

24.1. Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d’Ouvrage  avant  l’achèvement  du  délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification  écrite.  Les  enveloppes  doivent porter clairement selon le cas, la mention «RETRAIT» et «OFFRE DE REMPLACEMENT» ou «MODIFICATION».

24.2. La notification de modification, de remplacement  ou  de  retrait  de  l’offre  par  le Soumissionnaire  sera  préparée,  cachetée, marquée  et  envoyée  conformément  aux dispositions de l’article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont	les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 241 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre  ne  peut  être  retirée  dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions del’article17.6 du RGAO.

- Ouverture des plis et évaluation des offres.

Article 25 : Ouverture des plis et recours.

25.1. La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants  des  soumissionnaires  qui  sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans  un  premier  temps,  les  enveloppes marquées «Retrait» seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au soumissionnaire  concerné  sans  avoir  été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « Modification»  seront  ouvertes  et  leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été  ouvertes  et  annoncées  à  haute  voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais[en cas d’ouverture des offres  financières]  et  toute  variante  le  cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que le Maître d’Ouvrage peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncée à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise   à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de  chaque  séance  d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué. Il doit parvenir dans un délai maximum de trois(03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, parle Président de la Commission de Passation des marchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure.

26.1.  Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires,  et  à  la  recommandation  d’attribution  de la Lette-commande ne  sera  donnée  aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution de la Lettre-Commande n’aura pas été rendue publique.

26.2.  Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés	ou la	Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou le Maître d’Ouvrage dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3.  Nonobstant les dispositionsdel’alinéa26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché,  si  un  soumissionnaire  souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Éclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage.

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison  des  offres,  le  Président  de  la Commission de Passation des Marchés peut, si il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou  du  contenu  de  la  soumission  n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs  de  calcul  découvertes  par  la  sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’ Article 29 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas  les  membres  de  la  Commission  des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres.

28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si  elles  sont  complètes,  si  les  garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuves extrinsèques.

28.3. Une   offre   conforme   pour   l’essentiel   au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

- Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des travaux ;

- Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maître d’Ouvrage ou ses obligations au titre du Marché ;

- Est telle que sa correction affecterait injustement la  compétitivité  des  autres  soumissionnaires qui  ont  présenté  des  offres  conformes  pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si  une  offre  n’est  pas  conforme  pour l’essentiel, elle sera écartée par la commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. Le  Maître  d’Ouvrage  se  réserve  le  droit d’accepter  ou  de  rejeter  toute  modification, divergence ou réserve.  Les  modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire.

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs.

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a.  S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous- commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b.  Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c.  S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disant, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie.

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des  offres,  la  sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les  diverses  monnaies  dans  lesquelles  le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des États de l’Afrique Centrale(BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Évaluation et comparaison des offres au plan financier.

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la sous-commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a.  En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b.  En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c.  En convertissant en une seule monnaie le montant résultant  des  rectifications  (a)  et  (b)  ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

d.  En  ajustant  de  façon  appropriée,  sur  des  bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e.  En  prenant  en  considération  les  différents  délais d’exécution  proposés  par  les  soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f.   Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution  de  plus  d’un  lot,  si  cet  appel  d’offres  est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g.  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications Techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et	indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution 	technique spécifiée   par le Maître d’Ouvrage dans le RPAO.

32.3. L’effet  estimé  des  formules  de  révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre	 évaluée la moins-disant est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître  d’Ouvrage  des  travaux  à  exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous-détail des prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, le Maître d’Ouvrage peut rejeter la dite offre.

Article 33 : Préférence  accordée  aux  soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les  entrepreneurs  nationaux  peuvent  bénéficier d’une  marge  de  préférence  nationale  telle  que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

- ATTRIBUTION DE LA LETTRE-COMMANDE

Article 34 : Attribution.

34.1. Le Maire de la Commune de Gari-Gombo, Autorité Contractante attribuera la Lettre-Commande au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter les prestations de façon satisfaisante et dont l’offre  a  été  évaluée  la  moins-disante  en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2. Si,  selon  l’Article  13.2  du  RGAO,  l’appel d’offres  porte  sur  plusieurs  lots,  l’offre  la moins-disante sera déterminée en évaluant cette Lettre-Commande en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment,  en  prenant  en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

Article 35 : Droit du Maire de la Commune de Gari-Gombo, Autorité Contractante de déclarer un  Appel  d’Offres  infructueux ou d’annuler une procédure.

Le Maire de la Commune de Gari-Gombo, Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Ministre des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché.

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par  le  RPAO,  le  Maître  d’Ouvrage  notifiera  à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que, Le Ministre de l’Eau et de l’Energie, Autorité Contractante paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication  des  résultats  d’attribution du marché et recours.

37.1. Le Maire de la Commune de Gari-Gombo, Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution de la Lettre-Commande y relative auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. Le Maire de la Commune de Gari-Gombo, Autorité Contractante est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires  concernés  qui  en  font  la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité  chargée  des  marchés  publics,  avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué et au président de la commission. Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq(05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature de la lettre-commande.

38.1. Après publication des résultats, le projet de lettre-commande souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés compétente.

38.2. Le Maire de la Commune de Gari-Gombo, Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature de la lettre-commande à compter de la date de réception du projet de lettre-commande adopté par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

38.3. La lettre-commande doit être notifiée à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif.

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification de lettre-commande par le Maire de la Commune de Gari-Gombo, Autorité Contractante, l’entrepreneur fournira  au Maire de la Commune de Gari-Gombo, Autorité Contractante  un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie  entre 2 et  5%  du  montant  de   lettre-commande,  peut  être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la

place du cautionnement, soit une hypothèque  légale,  soit  une  caution  d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier  agréé  de  premier  rang  conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                                                                                          REPUBLIC OF CAMEROON

Paix-Travail-Patrie                                                                                                                        Peace- Work-Fatherland

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION                                                                                                              MINISTRY OF DECENTRALIZATION

ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL                                                                                                                        AND LOCAL DEVELOPMENT

REGION DE L’EST                                                                                                                                   EAST REGION

DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO                                                                                           BOUMBA AND NGOKO DIVISION

COMMUNE DE GARI-GOMBO                                                                                                                  GARI-GOMBO COUNCIL

SECRETARIAT GENERAL                                                                                                                         GENERAL OFFICE

---------------------------------------------------------------------------------------

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

(CIPM)/ C/GGBO

-----------------------------------------------------------

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°05/AONO/CGG/CIPM/2019 DU 28 MAI 2019

POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES PUITS EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES  LOCALITES DE DE LA COMMUNE DE GARI-GOMBO, LOT 1 ET LOT 2 :

- LOT 1 :   CINQ (05) PUITS DANS LES LOCALITES DE NOUMBANKOUE, NGARETA, METEGOMATSINOMORI, TOMBI, EP DE LAMBO ;

- LOT 2 : UN (01) PUITS DANS LA LOCALITE DE MOPOUO.

-----------------------------------------------------------------------------------------:

Financement :

- Lot 1 : Budget d’Investissement Public (BIP) du MINEE, Exercice budgétaire 2019 Imputation : 53 32 423 03 641218 2246 821 ;

- Lot 2 : budgets communal et population riveraine, Exercice budgétaire 2019, Imputation : 220 150

---------------------------------------------------------------------------

Pièce  N° 3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION…………………………………………………………………………………..32

ENVELOPPE A……………………………………………………………………………………..33

ENVELOPPE B……………………………………………………………………………………..34

ENVELOPPE C …………………………………………………………………………………….35

PRIX ET MONNAIE DUMARCHE ……………………………………………...……..………..36

PREPARATION ET DEPOT DES OFFRES ………………………………………………………36

EVALUATION ET COMPARAISON DES OFFRES …………………………………………….38

ATTRIBUTION ………………………………………………………….………………….....……41

INTRODUCTION

Le Maire de la Commune de Gari-Gombo, Maître d’Ouvrage, lance un Appel d’Offres National  Ouvert pour la réalisation des travaux de construction de puits équipés  de pompes à motricité humaine dans certaines localités  dans la Commune de Gari-Gombo.

Lot 1 : cinq (05) puits à NOUMBANKOUE, NGARETA, METEGOMATSINOMORI, TOMBI, EP de LAMBO ;

Lot 2 : un (01) puits à MOPOUO

- Nom et adresse de l’autorité contractante : Le Maire de la Commune de Gari-Gombo,

- Référence de l’Appel d’Offres : N°____________________/AONO/CGG/CIPM/2019

- Nom et adresse du Maître d’Ouvrage : Le Maire de la Commune de Gari-Gombo B.P. :-------Gari-Gombo.

- Consistance des travaux

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, comprennent :

- La réalisation des études géophysiques et d’implantation;

- La réalisation des travaux préparatoires ;

- La construction des puits ;

- La réalisation des travaux de fonçage ;

- La réalisation des travaux de cuvelage ;

- La réalisation des travaux de captage ;

- La réalisation des essais de pompage ;

- La construction des superstructures ;

- Fourniture et pose des buses ;

- Fourniture et pose de cinq (05) pompes à motricité humaine ;

- La désinfection des puits ;

- L’analyse physico-chimique et bactériologique de l’eau de chaque puits;

- Fourniture de cinq (O5) caisses à outils ;

- Mise en place et formation d’un comité de gestion pour chaque puits.

- Le délai d’exécution des travaux est de trois (03) mois.

- Les travaux, objets du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget d’investissement Public du Ministère de l’Eau et de l’Énergie, exercice budgétaire 2019.

- En ce qui concerne la provenance des matériaux, de matériels et de fournitures destinés à l’exécution des travaux de la présente lettre-commande, la préférence est donnée aux produits fabriqués au Cameroun, sous réserve de leur conformité aux normes techniques, et à la condition que leurs prix soient homologués.

- La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toutes les entreprises de droit camerounais ayant une expérience avérée dans les travaux d’hydraulique.

Toutefois en cas de dérogations législatives ou réglementaires, ou résultant des conventions ou accords internationaux, le Ministre chargé du Commerce autorisera l’importation desdits produits, à la demande du Cocontractant.

- Les principaux critères d’évaluation des soumissionnaires sont les suivants :

- Critères éliminatoires :

- Dossier administratif, technique ou financier incomplet;

- fausse déclaration, pièces scannées ou falsifiées ;

- note technique inférieure à 70% de oui ;

- non-conformité de la caution de soumission ;

- Offre financière anormalement basse ;

- Capacité financière inférieure à 20% du montant de la soumission.

- Critères essentiels

L’évaluation des offres techniques sera faite suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères essentiels de qualification ci-dessous :

a) Le chiffre d’affaires moyen sur patente pour les trois dernières années;

b) Références de l’entreprise ;

c) Matériel de chantier à mobiliser ;

d) Personnel d’encadrement de l’entreprise ;

e) Proposition technique.

- Les offres présentées par le soumissionnaire seront rédigées soit en français, soit en anglais.

La liste des documents visés devra être regroupée en trois volumes comprenant chacun sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles.

Les volumes seront insérés respectivement dans les enveloppes intérieures et détaillée comme suit :

10.1-	ENVELOPPE A : PIECES ADMINISTRATIVES

Pour toute entreprise soumissionnaire :

A1 - Une déclaration timbrée indiquant l'intention de soumissionner et faisant apparaître ses noms, prénoms, qualité, domicile, nationalité et les pouvoirs qui lui sont délégués, et s'il s'agit d'une société, la raison sociale et l'adresse du Siège Social ;

A2–Accord de groupement éventuellement pour les groupements d’entreprise ;

A3- Le pouvoir de signature le cas échéant ;

A4 - Une attestation de non-faillite délivrée par le Greffe du Tribunal de Première Instance du domicile du soumissionnaire en cours de validité précédent la date de remise des offres, (pièce produite en original) ;

A5 - Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire ;

A6 - La quittance d’achat du dossier d’Appel d’Offres d’un montant de cinquante mille (50 000) francs CFA

A7 - La caution de soumission d’un montant de trois cent vingt mille (320 000) francs CFA, d’une durée de validité de 120 jours, délivrée par un établissement de crédits habilité à délivrer les cautions (pièce produite en original, et conforme au modèle) ;

A8- Une attestation de non exclusion des marchés publics signée par le Directeur Général de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (Pièce produite en Original) ;

A9– Une attestation de soumission CNPS, en cours de validité, certifiant que le soumissionnaire a effectivement versé à la CNPS les sommes dont il est redevable (pièce produite en original) ;

A10 –  Une attestation de non-redevance, en cours de validité, délivrée par le Chef du Centre des impôts du lieu de localisation de l’entreprise (pièce produite en original) ;

A11–Une copie certifiée conforme en cours de validité de l’attestation de localisation et un plan de situation des bureaux du soumissionnaire, dûment signée par le service des Impôts compétent ;

A12–La carte de contribuable (copie certifiée conforme) ;

A13 – La patente en cours de validité (copie certifiée conforme) ;

A14-Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), paraphé sur chaque page, et avec, à la fin du document, la date, la signature et le cachet du soumissionnaire ;

A15-Le Règlement Particulier d’Appel d’Offres (RPAO), paraphé sur chaque page, et avec, à la fin du document, la date, la signature et le cachet du soumissionnaire

A16- Une attestation de visite du site signée sur l’honneur;

A17 – Un engagement à pré financer les travaux  à hauteur de 20% au moins du montant toutes taxes comprises de la soumission, daté et signé sur l’honneur par le soumissionnaire (voir modèle).

N.B.

- Toutes les pièces ci-dessus exigées seront produites en version originale lorsqu’il est ainsi demandé, ou en photocopies légalisées par l’autorité émettrice, en cours de validité ;

- Les pièces devront être rangées dans l’ordre ci-dessus, et séparées les unes des autres par un intercalaire de couleur autre que le blanc.

- Les modalités du groupement des entreprises doivent être spécifiées.

- La caution de Soumission et l’Attestation de domiciliation bancaire doivent être délivrées par la même institution bancaire sous peine de rejet.

10.2-	ENVELOPPE B : OFFRE TECHNIQUE

On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans l'ordre ci-après :

| N° | DOCUMENTS | OPERATION A REALISER | AUTHENTIFICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | CCTP | Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) tel que mentionné à la Pièce N°5 du DAO. | paraphé sur chaque page avec à la fin du document, la date, la signature et le cachet du soumissionnaire ; |
| B2 | Liste du matériel | Conformément à l'annexe 2. Elle devra faire ressortir les moyens matériels qui seront mobilisés (liste des équipements, des matériels et outillages à utiliser) | Joindre : la liste du matériel avec justificatifs. En cas de location, joindre une convention liant le soumissionnaire au légitime propriétaire. |
| B3 | Liste du personnel | Conformément à l'annexe 3, le personnel d’encadrement devra comprendre : - Conducteur des Travaux : un Ingénieur de Génie Rural ou de Génie Civil ayant une expérience d’au moins trois (03) ans dans le domaine d’hydraulique, ou un Technicien Supérieur du Génie civil ou de Génie Rural, justifiant de cinq (05) ans d’expérience dans les travaux d’hydraulique ; - Un Chef Chantier par lot: un Chef chantier Technicien Supérieur de Génie Rural ou équivalent, ayant au moins trois (03) ans d’expérience dans les travaux d’hydraulique - Personnel d’appui (secrétaire et chauffeur) : BTS pour la secrétaire, avec une expérience dans les BTP de deux 02 ans au moins. Pour le chauffeur, il devra justifier d’une expérience de trois (03) ans au minimum | Joindre pour chacun, un CV signé et daté, une copie certifiée conforme du diplôme et une attestation de disponibilité. |
| B4 | Proposition technique et planning d'exécution | Conformément aux spécifications de l'article 7 ci-après, elle comprendra – un résumé succinct de l’analyse du projet et des techniques de mise en œuvre - Organisation du travail en équipes ou en ateliers - Contrôle de qualité (Organisation du contrôle de qualité interne) - Dispositions prévues pour la Protection de l'environnement - Mesures d’hygiène et de sécurité - Utilisation de la main d’œuvre locale (HIMO) | Date, signature et cachet du soumissionnaire à la fin du document |
| B5 | Attestation de visite de site | Document attestant que le soumissionnaire a été sur les sites, et qu’il est capable de réaliser les travaux dans les conditions de sites | Déclaration sur l’honneur. |
|  | Rapport de visite de site | Document illustré présentant les sites. | Date, signature et cachet du Directeur de l’Entreprise |
| B6 | Références de l’entreprise | Liste de travaux dans le domaine de l’hydraulique assortie des montants respectifs (03 projets au maximum) | copies des MARCHES (1ère et dernière pages) et des PV de réception et /ou de certificats de bonne fin des travaux |
| B7 | Chiffre d’affaires moyen | Sur patente sur les trois dernières années ≥ 10 millions F CFA | Copies certifiées |

Les pièces devront être rangées dans l’ordre ci-dessus, et séparées les unes des autres par des intercalaires de couleur autre que le blanc dans l’original que dans les copies.

10.3-	ENVELOPPE C : OFFRE FINANCIERE

On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans l'ordre ci-après :

| N° | DOCUMENTS APPELLATION | OPERATION A REALISER | AUTHENTIFICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Soumission | modèle joint dûment complété avec indication du montant de la proposition | Date, signature, nom et cachet du soumissionnaire Timbré à 1000 F CFA |
| C2 | Bordereau des Prix Unitaires | original du cadre du bordereau des prix dûment complété par les prix du soumissionnaire en lettres et en chiffres | Paraphe sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page |
| C3 | Détail quantitatif et estimatif | original du cadre du détail quantitatif et estimatif dûment complété par le soumissionnaire | Paraphe sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page |
| C4 | Sous détail des Prix unitaires | cadre du sous- détail conforme au modèle du DAO | Paraphe, signature et cachet sur chaque page |
| C5 | Capacité financière | Montant supérieure à 20% du montant de la soumission | Délivrée par une Banque de premier ordre agrée par le Ministère en charge des finances |

Les pièces devront être rangées dans l’ordre ci-dessus, et séparées les unes des autres par des intercalaires de couleur autre que le blanc dans l’original que dans les copies.

PRIX ET MONNAIE DE L’OFFRE

11. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du présent marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

12. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au Marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que le Marché aura une durée d’exécution inférieure à un (01) an, il ne peut faire l’objet de révision de prix.

13. Etant donné qu’il s’agit d’un Appel  d’Offres National, la monnaie de l’offre devra suivre les dispositions de l’Option A ci-dessous mentionnée.

Le montant de la  soumission est libellé entièrement en monnaie nationale, c’est à dire en francs CFA.

Le  montant de la soumission, les prix  unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

a.  Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du Marché.

b.  Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire   pour   convertir   son   offre   en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission.   Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

PREPARATION ET DEPOT DES OFFRES

14. Conformément à l’Article 16 alinéa 1, les soumissionnaires restent engagées par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. Toute modification apportée aux offres ou tout retrait ou demande d’annulation d’offres, durant cette période, entrainera l’élimination du soumissionnaire concerné et la saisie de sa caution de soumission.

15. Le soumissionnaire fournira  une  caution  de soumission   du   montant   spécifié   dans l’Avis d’Appel  d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

16.  Les variantes techniques sur les parties des travaux ou ouvrages spécifiques, ne sont pas admises dans le cadre de cet Appel d’Offres.

17.  L'offre sera produite par volume, en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles et placées dans trois (03) enveloppes A,B et C.

17.1. Présentation de l'Offre

Les enveloppes "A", "B" et "C" seront fermées et scellées. Ces trois (03) enveloppes seront placées dans une quatrième enveloppe fermée, scellée, anonyme et ne portant que la mention :

«AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°__________/AONO/CGG/CIPM/2019 DU______________________

POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES PUITS EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES  LOCALITES DE DE LA COMMUNE DE GARI-GOMBO, LOT 1 ET LOT 2 :

- LOT 1 :   CINQ (05) PUITS DANS LES LOCALITES DE NOUMBANKOUE, NGARETA, METEGOMATSINOMORI, TOMBI, EP DE LAMBO ;

- LOT 2 : UN (01) PUITS DANS LA LOCALITE DE MOPOUO.

-----------------------------------------------------------------------------------------:

Financement :

- Lot 1 : Budget d’Investissement Public (BIP) du MINEE, Exercice budgétaire 2019 Imputation : 53 32 423 03 641218 2246 821 ;

- Lot 2 : budgets communal et population riveraine, Exercice budgétaire 2019, Imputation : 220 150

---------------------------------------------------------------------------

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Les différents volumes reliés devront être présentés comme suit :

1- Pièces Administratives portant en page de garde les mentions :

« Enveloppe A : Pièces Administratives, Nom et adresse du soumissionnaire, Appel d’Offres National Ouvert  N° _____________ du _____________,» et comprenant les pièces A1 à A 15.

2- Offre Technique portant en page de garde les mentions :

« Enveloppe B : Offre Technique, Nom et adresse du soumissionnaire, Appel d’Offres National Ouvert  N° _______________ du ________________,» et comprenant les pièces B1 à B7.

3- Offre Financière portant en page de garde les mentions :

« Enveloppe C : Offre Financière, Nom et adresse du soumissionnaire, Appel d’Offres National Ouvert  N° ________________ du _______________,» et comprenant les pièces C1 à C4.

Si l'enveloppe extérieure n'est pas scellée et ne porte pas les mentions prévues, la mairie ne portera pas la responsabilité d'une erreur de destination ou d'une ouverture des plis prématurée. Une offre qui aura été ouverte trop tôt pour cette raison sera rejetée par mairie et renvoyée au Soumissionnaire.

L'offre rédigée en français ou en anglais en Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir à la Mairie de Gari-Gombo, au plus tard le ........................... à 11 heures, et devront porter la mention :

«AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°05/AONO/C/GGBO/CIPM/2019 DU 28 MAI 2019

POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES PUITS EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES  LOCALITES DE DE LA COMMUNE DE GARI-GOMBO, LOT 1 ET LOT 2 :

- LOT 1 :   CINQ (05) PUITS DANS LES LOCALITES DE NOUMBANKOUE, NGARETA, METEGOMATSINOMORI, TOMBI, EP DE LAMBO ;

- LOT 2 : UN (01) PUITS DANS LA LOCALITE DE MOPOUO.

-----------------------------------------------------------------------------------------:

Financement :

- Lot 1 : Budget d’Investissement Public (BIP) du MINEE, Exercice budgétaire 2019 Imputation : 53 32 423 03 641218 2246 821 ;

- Lot 2 : budgets communal et population riveraine, Exercice budgétaire 2019, Imputation : 220 150

---------------------------------------------------------------------------

« À N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

17.2. Recevabilité des offres

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission  de 510 000 F CFA (conforme au modèle joint en annexe)  établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des finances dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, et valable pendant quatre-vingt-dix jours (90) jours au-delà de la date originelle de validité des offres, réparties comme suit :

Après remise de son offre, un soumissionnaire ne peut ni la retirer, ni la modifier, ni la corriger pour quelque motif que ce soit. Cette condition est valable à la fois avant et après expiration du délai de remise des offres.

L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le____________ 2019 à ________ heures  par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Gari-Gombo.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.

EVALUATION ET COMPARAISON DES OFFRES

- la monnaie retenue est le franc CFA.

- Les variantes techniques n’étant pas acceptées, la méthode d’évaluation des offres est la suivante :

19.1	Grille d’évaluation des Offres Techniques

L'offre technique contenue dans l'enveloppe B sera évaluée suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères suivants :

*Références de l’entreprise

- Chiffre d’affaires moyen sur patente pour les trois dernières années

Il permet d’apprécier les flux financiers du soumissionnaire. On tiendra compte de la valeur de la patente, et du chiffre d’affaires réalisé.

Pour le CA (patente), la notation sera la suivante :

| N° |  | oui | non |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction sur les trois (03) dernières années ≥ 10 millions |  |  |

- Situation financière

| N° |
| --- |
| 2 | Capacité financière supérieure à 20% du montant de la soumission | Oui | Non |

- références dans le domaine de l’hydraulique

L’Entreprise doit avoir réalisé au cours des trois dernières années les travaux dans le domaine de l’hydraulique des projets d’un coût minimum de francs CFA d’au moins 100 millions francs CFA (montant cumulé).

| N° |
| --- |
| 3 | Expérience dans les marchés des travaux hydrauliques à titre d’entrepreneur, de sous-traitant dans au moins trois (03) marchés au cours des trois (03) dernières années, exécutés de manière satisfaisante (au moins PV de réception provisoire), Plus de trois marchés d’une valeur minimale de 20 millions de francs CFA | Oui Oui | Non Non |
| 4 | Pour les marchés référenciés ci-dessus ou pour d’autres marchés exécutés pendant la période ci-dessus, une expérience dans les principales activités suivantes : - réalisation des forages ou d’AEP, aménagement de sources, | oui | Non |
|  | - réhabilitation des forages ou d’AEP | oui | Non |

Toutefois, pour être prise en compte, chaque référence citée devra avoir concomitamment un marché (1ère page et page des signatures) et un document de bonne fin d’exécution ou PV de réception provisoire ou définitive. Seuls les contrats enregistrés pour les commandes publiques seront pris en compte.

*Matériel de chantier à mobiliser

| N° | Nbre | Nature de l’équipement |
| --- | --- | --- |
| 5 | 01 | Atelier de forage* | Oui | Non |
| 6 | 01 | Kit d’analyse des eaux In Situ* | Oui | Non |
| 7 | 01 | véhicule de liaison pick-up 4x4 ou station wagon | Oui | Non |
| 8 | 01 | Groupe électrogène | Oui | Non |
| 9 | 01 | Poste de soudure | Oui | Non |
| 10 | 01 | Compresseur 7 à 12 bars | Oui | Non |
| 11 | 01 | Matériel de maçonnerie, de ferraillage (brouettes, truelles, pelles, etc.) et de plomberie | Oui | Non |

L’Entreprise doit fournir tous les documents prouvant que les équipements cités sont sa propriété : Factures – Certificat d’immatriculation – Attestation d’assurance.

- Personnel technique

|  |  |  |  | justifiés |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Conducteur des travaux | Ingénieur de Génie Rural ou de Génie Civil ayant une expérience d’au moins trois (03) ans dans les travaux d’hydraulique | - Diplôme + CV signé + - Attestation de disponibilité | Oui | Non |
| 13 | Chef de Chantier | Technicien Supérieur de Génie Rural ou équivalent, ayant au moins trois (03) ans d’expérience dans les travaux d’hydraulique | - Diplôme +CV signé - Attestation de disponibilité | oui | Non |
| 14 | Personnel d’appui (secrétaire et chauffeur) | BTS pour la secrétaire, avec une expérience dans les BTP de 02 ans au moins | - Diplôme +CV signé + Attestation de disponibilité | oui | Non |

- Proposition technique

|  |  | effectif | Non effectif |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Attestation de visite de site signée sur l’honneur | Oui | Non |
| 16 | Rapport de visite du site avec photo illustrative | Oui | Non |

-Méthodologie

|  |  | Approprié | Non Approprié |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Résumé succinct de l’analyse du projet et des techniques de mises en œuvre des ouvrages. | oui | Non |
| 18 | Organigramme de chantier | Oui | Non |
| 19 | Contrôle de qualité (Organisation du contrôle de qualité interne) | oui | Non |
| 20 | Dispositions prévues pour la Protection de l'environnement | oui | Non |
| 21 | Mesures d’hygiène et de sécurité | oui | Non |
| 22 | Utilisation de la main d’œuvre locale (HIMO) | oui | Non |
| 23 | Origine des matériaux précisée | Oui | Non |

*Planning d’exécution

| 24 | Planning conforme aux délais | oui | Non |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | Chronogramme détaillé des activités | oui | Non |

*Présentation générale des offres

| 26 | Présence d’un sommaire | oui | Non |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | Pièces classés dans l’ordre annoncé par le sommaire | oui | Non |
| 28 | Intercalaires couleurs (avec sommaire de la partie) | oui | Non |
| 29 | Photocopies lisibles des pièces | oui | Non |

19.2	Évaluation des Offres Financières

La Sous-commission d’analyse vérifiera si les offres financières des soumissionnaires techniquement qualifiés sont conformes et complètes.

Le soumissionnaire devra remplir, en lettres et en chiffres, les prix unitaires du bordereau de prix, les porter dans un détail estimatif et les multiplier par les quantités indiquées, de façon à obtenir le montant total de son offre.

Le bordereau des prix unitaires (BPU) devra être obligatoirement complet.

Le soumissionnaire est obligé d'exprimer les prix du BPU et du DQE en francs CFA hors taxes,   avant d’y ajouter, pour ce qui concerne le DQE, les taxes correspondantes.

Les prix en lettres du bordereau des prix primeront sur les prix en chiffres dudit bordereau, sur les prix du détail estimatif, et sur les prix des sous détails des prix : ils serviront de base au calcul du montant de l'offre.

Le soumissionnaire ne pourra faire, dans quelque poste que ce soit du bordereau des prix unitaires, un rabais ou une augmentation sur les prix unitaires indiqués ou sur les montants résultant de ces prix unitaires.

Les éventuelles erreurs de calcul seront redressées par la sous-commission d'analyse des offres et le montant sera révisé si nécessaire, sans que le soumissionnaire puisse élever quelque réclamation que ce soit.

Les erreurs arithmétiques seront rectifiées sur la base ci-après :

-   S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant ce prix par les quantités du DAO, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé.

- S’il y a contradiction entre le prix en chiffre et le prix en lettre, le prix en lettre prévaudra.

- Si le Soumissionnaire n’accepte pas la correction des erreurs, son offre sera écartée et sa Garantie pourra être confisquée.

ATTRIBUTION DE LA LETTRE-COMMANDE.

20. Le critère d’attribution est celui d’évaluation du moins-disant.

La lettre-commande résultant du présent appel d'offres sera préparé, passé et exécuté selon les règles de l’art et procédures définies par le Code des marchés publics.

L’Entrepreneur retenu en recevra notification par voie de presse et à son adresse officielle. Il devra, dans les dix (10) jours qui suivent la publication des résultats dans le Journal marchés publics, remplir toutes les formalités relatives à la passation du marché et en particulier remettre le projet de lettre-commande dûment complétée et signée, à la Commune de Gari-Gombo.

Dans le cas où l'Entrepreneur n'aurait pas rempli ces obligations, le choix de celui-ci pourra être annulé sans aucun recours.

Une fois la lettre-commande approuvée, l'adjudicataire en reçoit notification. Il doit, dans dix (10) jours qui suivent, pour constituer son cautionnement définitif (selon le modèle joint en annexe.)

L’Entrepreneur retenu devra après signature de la lettre-commande et conformément aux conditions de celui-ci, prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer le démarrage rapide des travaux dès notification de l'Ordre de service par le Maître d’œuvre.

20.1. Dans les dix (10) jours suivant la notification de la lettre-commande par  le  Maître  d’Ouvrage, l’Entrepreneur fournira au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément  au  modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

20.2.  Le cautionnement définitif dont le taux varie entre 2 et 5% du montant de la lettre-commande, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                                                                                          REPUBLIC OF CAMEROON

Paix-Travail-Patrie                                                                                                                        Peace- Work-Fatherland

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION                                                                                                              MINISTRY OF DECENTRALIZATION

ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL                                                                                                                        AND LOCAL DEVELOPMENT

REGION DE L’EST                                                                                                                                   EAST REGION

DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO                                                                                           BOUMBA AND NGOKO DIVISION

COMMUNE DE GARI-GOMBO                                                                                                                  GARI-GOMBO COUNCIL

SECRETARIAT GENERAL                                                                                                                         GENERAL OFFICE

---------------------------------------------------------------------------------------

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

(CIPM)/ C/GGBO

-----------------------------------------------------------

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°05/AONO/C/GGB0/CIPM/2019 DU 28 MAI 2019

POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES PUITS EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES  LOCALITES DE DE LA COMMUNE DE GARI-GOMBO, LOT 1 ET LOT 2 :

- LOT 1 :   CINQ (05) PUITS DANS LES LOCALITES DE NOUMBANKOUE, NGARETA, METEGOMATSINOMORI, TOMBI, EP DE LAMBO ;

- LOT 2 : UN (01) PUITS DANS LA LOCALITE DE MOPOUO.

-----------------------------------------------------------------------------------------:

Financement :

- Lot 1 : Budget d’Investissement Public (BIP) du MINEE, Exercice budgétaire 2019 Imputation : 53 32 423 03 641218 2246 821 ;

- Lot 2 : budgets communal et population riveraine, Exercice budgétaire 2019, Imputation : 220 150

---------------------------------------------------------------------------

PIECE N° 4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES    PARTICULIERES (CCAP)

Table des matières.

Chapitre Ier: Généralités……………………………………………..……..45

Article1er: Objet du Marché	45

Article 2: Procédure de passation du Marché	45

Article 3: Définitions et attributions	45

Article 4: Langue, loi et réglementation applicables	45

Article 5: Pièces constitutives du Marché	45

Article 6: Textes généraux applicables	46

Article 7: Communication	46

Article 8: Ordres de service	47

Article 9: Marches à tranches conditionnelles	47

Article 10: Personnel de l’entrepreneur	47

Chapitre II: Clauses financières…………………………….……………..48

Article 11: Garanties et cautions	48

Article 12: Montant du Marché	48

Article 13: Lieu et mode de paiement	48

Article14: Variation des prix	49

Article 15: Formules de révision des prix	49

Article16: Formules  d’actualisation  des  prix	49

Article17: Travaux en régie	49

Article 18:Valorisation des travaux	49

Article 19:Valorisation des approvisionnements	49

Article 20:Avances	49

Article 21:Règlement des travaux	50

Article 22 : Intérêts moratoires	50

Article 23: Pénalités de retard	50

Article 24: Règlement en cas de groupement d’entreprises(non applicable)	50

Article 25:Décompte final	51

Article 26:Décompte général et définitif	51

Article 27: Régime  fiscal  et  douanier	51

Article 28: Timbres et enregistrement du Marché	51

Chapitre III: Exécution des travaux………………………………..……..51

Article 29: Délais d’exécution du Marché	51

Article 30: Rôles et responsabilités de l’entrepreneur	52

Article 31:Mise à disposition des documents et du site	52

Article32: Assurances des ouvrages et responsabilités civiles	52

Article33:Consistance des travaux	52

Article34:Pièce  à  fournir  par  l’entrepreneur	52

Article 35:Organisation et sécurité des chantiers	53

Article 36: Implantation des ouvrages	53

Article 37:Sous-traitance	53

Article38:Laboratoire  de  chantier  et  essais	53

Article 39:Journal de chantier	54

Article 40:Utilisation des explosifs	54

Chapitre IV: De la réception……………………………………….………...54

Article 41: Réception provisoire	54

Article42: Documents à fournir après exécution	55

Article 43:Délai de garantie	55

Article 44: Réception définitive	55

Chapitre V: Dispositions diverses……………………………….…………...54

Article45:Résiliation du Marché	55

Article 46 : Cas de force majeure	55

Article 47:Différends et litiges	55

Article 48 : Edition et diffusion du présent Marché	56

Article 49 et dernier: Entrée en vigueur du Marché	56

Chapitre Ier: Généralités

Article1er: Objet du Marché.

La présente la lettre-commande a pour objet la réalisation des travaux de construction de cinq (05) puits équipés  de pompes à motricité humaine dans les localités de NOUMBANKOUE, NGARETA, METEGOMATSINOMORI, TOMBI, EP DE LAMBO de la Commune de Gari-Gombo.

Article2: Procédure de passation du Marché.

La présente la lettre-commande est passée après Appel d’Offres National Ouvert.

Article3:Définitions et attributions.

3.1. Définitions générales.

- Le Maître d’Ouvrage est le Maire de la Commune de Gari-Gombo. Il veille  à  la  conservation  des  originaux  des  documents des Marchés  et à la transmission des copies à l’ARMP par le point focal désigné à cet effet.

- Le  Chef  de  service  de la lettre-commande  est  le Secrétaire Général de la Commune de Gari-Gombo. Il  veille  au  respect  des  clauses  administratives, techniques et financières et des délais contractuels.

- L’Ingénieur  de la lettre-commande est  le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Énergie de la Boumba et Ngoko.

-Le Maître d’œuvre de la lettre-commande est le Chef de Service Départemental de l’Eau de la Boumba et Ngoko.

- L’entrepreneur est: le Cocontractant.

3.2. Nantissement.

- L’autorité  chargée  de  l’ordonnancement  est le Maire de la Commune de Gari-Gombo;

- L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est le Maire de la Commune de Gari-Gombo;

- L’organisme   ou   le   responsable   chargé   du paiement est le Receveur Municipal de la Commune de Gari-Gombo;

- Le responsable compétent pour fournir les renseignements   au   titre   de   l’exécution   de la   présente lettre-commande est le Secrétaire Général de la Commune de Gari-Gombo.

Article4:Langue, loi et réglementation applicables.

4.1.  La langue utilisée est le Français / ou l’Anglais.

4.2.  L’entrepreneur  s’engage  à  observer  les  lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du  Cameroun,  et  ce  aussi  bien dans sa propre organisation que dans la réalisation de lettre-commande.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives  et  fiscales  en  vigueur  à  la  date  de signature de la présente  lettre-commande venaient à être modifiés après la signature du lettre-commande, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article5: Pièces constitutives du Marché.

Les  pièces  contractuelles  constitutives  de la présente lettre-commande  sont  par  ordre  de  priorité  :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- Les  éléments  propres  à  la  détermination  du montant  de la lettre-commande,  tels  que,  par  ordre de priorité :

- les bordereaux des prix unitaires ;

- l’état des  prix  forfaitaires ;

- le  devis  quantitatif et estimatif ;

- la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous détail des prix unitaires.

Article 6:Textes généraux applicables.

La présente lettre-commande, sa signification, son interprétation et les relations s’établissant entre les parties sont soumis aux textes généraux ci-après:

- La loi N°2018/022 du 11 décembre 2018 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2019 ;

- Le décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

- Le décret n°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics ;

- Le décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- Le décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARMP ;

- La circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics ;

- La circulaire n°002/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des marchés publics ;

- Loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 portant orientation de la décentralisation ;

- Loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux Communes ;

- loi n° 2009/011 du   10 juillet 2009 portant Régime Financier des Collectivités Territoriales Décentralisées ;

- La circulaire n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative aux modalités de gestion des changements des conditions économiques des marchés publics ;

- La circulaire n°001/C/MINFI du 28 décembre 2018 Portant Instructions relatives à l’Exécution des lois de finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État, des Établissements Publics Administratifs, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des autres Organismes Subventionnés, pour l’Exercice 2019;

- Les textes régissant les corps de métiers ;

- Les normes en vigueur ;

- D’autres textes spécifiques au domaine concerné.

Article7: Communication.

7.1. Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre la présente lettre-commande devront être faites aux adresses suivantes:

a.  Dans le cas où le prestataire est le destinataire:

Passé le délai de 15 jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au chef de service son domicile, et dès achèvement des travaux, les correspondances seront valablement adressées : au cocontractant à son siège installé dans la localité des prestations  ou à défaut à la mairie du chef-lieu de la région dont relèvent les prestations.

b.  Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire:

Monsieur le Maire de la Commune de Gari-Gombo avec copie adressée dans les mêmes délais, au Chef de service de la lettre-commande, l’Ingénieur de la lettre-commande et le Maître d’œuvre le cas échéant.

7.2  Le prestataire adressera toutes notifications écrites ou correspondances à Maître d’œuvre de la lettre-commande avec copie à l’Ingénieur de la lettre-commande et Chef de service de la lettre-commande.

Article8:Ordres de service.

8.1. L’Ordre de Service de commencer les prestations est signé par le Maître d’Ouvrage de la lettre-commande et Notifié par le Chef de Service de la lettre-commande.

8.2. Les ordres  de service à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par  le  Maître d’Ouvrage  et notifiés par le Chef de Service de la lettre-commande.

8.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence financière seront directement signés par le Chef de Service de la lettre-commande et notifiés par l’Ingénieur de la lettre-commande.

8.4. Les Ordres de Service valant mise en demeure sont signés par le Maître d’Ouvrage.

8.5. Le prestataire dispose d’un délai de quinze(15) jours pour émettre des réserves surtout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les ordres de service reçus.

Article9: Lettre-commande à tranches conditionnelles.

9.1. La présente lettre-commande est à tranche unique et ferme.

9.2. Le délai imparti pour la notification de l’ordre de service de commencer une tranche Conditionnelle est de : (sans objet)

Article10: Personnel de l’entrepreneur.

10.1.  Toute  modification  même  partielle  apportée aux  propositions  de  l’offre  technique n’interviendra  qu’après  agrément  écrit  du  Chef  de service. En cas de modification, l’entrepreneur se fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2.  En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement   à   mettre   en   place   seront soumises  à  l’agrément  de l’Ingénieur, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. L’Ingénieur disposera de huit(8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3.  Toute  modification  unilatérale  apportée  aux propositions  en  personnel  d’encadrement  de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un  motif de résiliation de lettre-commande tel que visé à l’article 45 ci-dessous ou d’appli- cation de pénalités [A préciser le cas échéant].

Chapitre II: Clauses financières

Article11: Garanties et cautions

11.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à deux pour cent (2%) du montant TTC du Marché.

Le   cautionnement   sera   restitué,   ou   la   garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception  provisoire  des  travaux,  à  la  suite  d’une mainlevée  délivrée  par  le  Maître  d’Ouvrage  après demande du cocontractant.

11.2. Cautionnement de garantie

La  retenue  de  garantie  est  fixée  à dix pour cent (10%) du montant TTC du Marché.

La  restitution  de  la  retenue  de  garantie  ou  du cautionnement  sera  effectuée  dans  un  délai  d’un mois  après  la  réception  définitive  sur  mainlevée délivrée  par  le  Maître  d’Ouvrage  après  demande du cocontractant.

L’avance de démarrage sera remboursée par décompte, d’une proportion maximale de 25% du paiement, et devra être remboursée en totalité avant que les paiements de l’Entreprise ne dépassent 80% du montant du Marché.

Article12: Montant de lettre-commande

Le montant de la présente lettre-commande, tel qu’il ressort du devis quantitatif et estimatif ci-joint, est de __________(en lettres) ______(en chiffres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

-   Montant HTVA : ________ (____) francs CFA

-   Montant de la TVA :________(___) francs CFA

-   Montant IR : ________ (____) francs CFA

-   Montant NAP : ________ (____) francs CFA

Le montant de lettre-commande calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur  ajoutée  (TVA)  et  du  rabais  éventuellement consenti par le cocontractant.

Article13: Lieu et mode de paiement

13.1. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage à l’entrepreneur, dans les conditions indiquées dans la lettre-commande, le cocontractant s’engage  par les présentes à exécuter la lettre-commande conformément à ses dispositions.

13.2. Le Maître d’Ouvrage libérera des sommes dues de la manière suivante:

a. Pour les règlements en francs CFA, soit (montant en chiffres et en lettres NAP), par crédit au compte n°_________ ouvert au nom du cocontractant dans les livres de la banque __________

Article14:Variation des prix.

14.1. Les prix sont fermes et non révisables.

a.  Les acomptes payés au cocontractant au titre des avances ne sont pas révisables.

b. La révision est «gelée» à l’expiration du délai contractuel, sauf en cas de baisse des prix.

14.2. Modalités d’actualisation  des  prix. (Sans objet).

Article15: Formules de révision des prix. (Sans objet).

Article16: Formules  d’actualisation  des  prix. (Sans Objet).

Article17: Travaux en régie.

17.1. Le pourcentage des travaux en régie est de deux pour cent (2%) du montant de lettre-commande  et des avenants, le cas échéant.

17.2. Dans le cas où le cocontractant serait invité à exécute des travaux en régie, les dépenses exposées  et  dûment  justifiées  lui  seront remboursées dans les conditions suivantes:

-  Les quantités prises en compte seront les heures de  mise  à  disposition  ou  les  quantités  de matériaux et matières mises en œuvre ayant fait l’objet d’attachements contradictoires ;

-  Les traitements et salaires effectivement payés à la main d’œuvre locale seront majorés pour tenir compte des charges sociales de quarante pour cent (40%) ;

-  Les heures d’engin seront décomptées au taux figurant dans les sous-détails de prix ;

-  Les matériaux et matières seront remboursés au prix de revient dûment justifié au lieu d’emploi majoré de dix pourcent (10%) pour pertes, magasinage et manutention;

-  Le montant des prestations ainsi calculé, y compris les heures d’engins, sera majoré de 25%pour tenir compte des frais généraux, bénéfices et aléas propres à l’entrepreneur.

Article 18:Valorisation des travaux.

Ce Marché est à prix unitaires et forfaitaires.

Article 19:Valorisation des approvisionnements.

19.1.  Il n’existe pas de règlement propre aux approvisionnements du chantier. Toutefois, l’Ingénieur pourra les évaluer au cas où le chantier venait à être abandonné ou la lettre-commande résiliée.

19.2. Il n’est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.

Article 20:Avances.

Il n’est prévu aucune avance de démarrage dans le cadre de la présente lettre-commande.

Article 21:Règlement des travaux.

21.1. Constatation des travaux exécutés.

Avant le 30 de chaque mois, l’entrepreneur et le Maître d’Œuvre établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

21.2. Décompte mensuel.

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, l’entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires à l’Ingénieur de la lettre-commande, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors-TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution de la lettre-commande, depuis le début de celle-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé à l’entrepreneur. Le décompte du montant des taxes fera l’objet  d’une  écriture  d’ordre  entre  les  budgets du Ministère en charge des finances.

Le montant HTVA de l’acompte à payer à l’entrepreneur sera mandaté comme suit:

-  97.8%versé directement au compte de l’entrepreneur;

-  2,2 %   versé au trésor public au titre de l’IR dû par l’entrepreneur.

Le Chef de service, l’ingénieur et le Maître d’œuvre disposent d’un délai de vingt et un (21) jours maximum pour procéder à la signature des décomptes  et  leur  transmission  au  Receveur Municipal chargé du paiement

21.3. Décompte  d’avance  de  démarrage. (Le cas échéant).

Article 22 : Intérêts moratoires.

Les  intérêts  moratoires  éventuels  sont  payés  par état des sommes dues conformément à l’article 88 du  Décret  n°  2004/275  du  24  Septembre  2004 portant Code des Marchés Publics.

Article 23: Pénalités de retard.

23.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit:

a.  Un deux millième (1/2000e)du montant TTC du Marché de base par jour calendaire de retard du premier  au  trentième  jour  au de –là du  délai contractuel fixé;

b.  Un  millième  (1/1000e)  du  montant  TTC  du Marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

23.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du Marché de base.

Article 24: Règlement en cas de groupement d’entreprises. (Non applicable).

24.1. Indiquer en cas de groupement d’entreprises le mode de paiement des cotraitants et sous- traitants, le cas échéant.

24.2. Indiquer le mode de paiement des sous- traitants, le cas échéant.

Article 25: Décompte final.

25.1. Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de quinze jours (15) jours après la date de réception provisoire,  l’entrepreneur  établira  à  partir  des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du Marché dans son ensemble.

25.2.  Le Chef de service dispose d’un délai de quinze (15) jours pour notifier le projet rectifié

25.3. L’Entrepreneur lui dispose d’un délai de sept (07) jours pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.

Article 26:Décompte général et définitif.

26.1. A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dispose d’un délai de dix (10) jours pour dresser le décompte général et définitif du Marché qu’il fait signer contradictoirement par l’entrepreneur et le Maître d’Ouvrage. Ce décompte comprend:

-le décompte final,

-le solde,

-la récapitulation de ses comptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’entrepreneur, lie définitivement les parties  et  met  fin  au Marché,  sauf  en  ce  qui concerne les intérêts moratoires.

26.2. L’Entrepreneur lui dispose d’un délai de sept (07) jours pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature

Article 27: Régime  fiscal  et  douanier.

La présente lettre-commande est soumise en matière de fiscalité à la réglementation camerounaise en vigueur, notamment la circulaire n°001/C/MINFI du 02 janvier 2018 Portant Instructions relatives à l’Exécution des lois de finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État, des Établissements Publics Administratifs, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des autres Organismes Subventionnés, pour l’Exercice 2018.

Article 28: Timbres et enregistrement du Marché.

Sept (07) exemplaires originaux de la lettre-commande seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformément à la réglementation.

Chapitre III: Exécution des travaux.

Article 29: Délais d’exécution de la lettre-commande.

29.1. Le délai d’exécution des travaux objet de la  présente de la lettre-commande est de trois (03) mois.

29.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Article 30: Rôles et responsabilités de l’entrepreneur.

Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué au Maître d’œuvre en sept (07) exemplaires à chaque début de la phase des travaux.

Article 31: Mise à disposition des documents et du site.

RAS

Article 32: Assurances des ouvrages et responsabilités civiles.

Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre de la présente lettre-commande :

-  Assurance des risques causés à des tiers par son personnel salarié en activité au travail, par le matériel qu’il utilise, du fait des travaux;

-  Assurance“ Tous risques chantier”;

Article 33:Consistance des travaux.

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, comprennent :

- La réalisation des études géophysiques et d’implantation;

- La réalisation des travaux préparatoires ;

- La construction des puits ;

- La réalisation des travaux de fonçage ;

- La réalisation des travaux de cuvelage ;

- La réalisation des travaux de captage ;

- La réalisation des essais de pompage ;

- La construction des superstructures ;

- Fourniture et pose des buses ;

- Fourniture et pose de cinq (05) pompes à motricité humaine ;

- La désinfection des puits ;

- L’analyse physico-chimique et bactériologique de l’eau de chaque puits;

- Fourniture de cinq (O5) caisses à outils ;

- Mise en place et formation d’un comité de gestion pour chaque puits.

Article 34:Pièce  à  fournir  par  l’entrepreneur.

34.1. Dans  un  délai  maximum  de  dix (10) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur soumettra, en cinq (05) exemplaires, à l'approbation du Chef de Service après avis de l’Ingénieur du Marché le programme d'exécution des travaux :

-  son calendrier d’approvisionnement ;

- son projet de Plan d’Assurance Qualité(PAQ) et son Plan de Gestion Environnemental ;

- deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit à quinze jours à parti de leur réception avec l’un des deux (02) avis ci-dessous :

- Soit  la  mention  d'approbation  “  BON  POUR EXECUTION”;

- Soit  la  mention  de  leur  rejet  accompagnée  de motifs du dit rejet.

L’entrepreneur disposera alors de huit (08) jours pour présenter un nouveau programme. Le Chef de Service disposera alors d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.

L'approbation donnée par le Chef de Service de la lettre-commande n’atténuera en rien la responsabilité de l’entrepreneur. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés  ni  rémunérés.  Le  planning  actualisé  et approuvé deviendra le planning contractuel.

L’entrepreneur  tiendra  constamment  à  jour,  sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Maître d'œuvre.

a.  Le  Plan  de  Gestion  Environnemental  fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions remise en état des sites de travaux et d’installation.

b.  L’entrepreneur indiquera dans ce programme les matériel et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que  les  effectifs  du  personnel  qu’il  compte employer.

c.	L’agrément donné par le chef de service ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses du marché.

34.2. Projet d’exécution.

- Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devront être soumis au visa de L’Ingénieur de la lettre-commande un (01) mois au  moins avant la date prévue pour le début de réalisation de l’ouvrage.

- L’Ingénieur de la lettre-commande disposera d’un délai de  quinze (15)  jours pour les examiner et faire connaître ses observations. L’entrepreneur disposera  alors  d’un  délai  de  huit  (08)  jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

34.3. Autres, le cas échéant.

Article35:Organisation et sécurité des chantiers.

35.1. Les panneaux placés au début et à l’entrée du chantier, devront être mis en place dans un délai maximum de deux semaines après la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

35.2. Indiquer,	 les mesures particulières, demandées  à  l’entrepreneur, autres que celles prévues dans le CCAG, pour les règles d’hygiène et de sécurité et pour la circulation autour du, ou dans le site.

Article 36: Implantation des ouvrages.

L’Ingénieur de la lettre-commande notifiera  dans  un  délai  de cinq (5) jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

Article 37:Sous-traitance.

La part des travaux à sous-traiter est  de vingt pour cent (20%) du  montant de la lettre-commande  de  base  et  de  ses avenants.

Article 38:Laboratoire  de  chantier  et  essais.

38.1. Les modalités de réalisation des essais et études géotechniques prévues sont indiquées dans le CCTP.

38.2. Le Chef de service dispose d’un délai de  sept(07) jours pour agréer le personnel et le laboratoire de l’entrepreneur, dès réception de la demande.

Article 39:Journal de chantier.

39.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par l’Ingénieur du marché et le représentant du  cocontractant systématiquement lors des réunions de chantier et  à chaque visite de chantier.

39.2. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

Article 40:Utilisation des explosifs.

L’utilisation des explosifs dans le chantier est strictement interdite dans le cadre de la présente lettre-commande

Chapitre IV: De la réception.

Article 41: Réception provisoire.

Une  visite  technique est préalable à la réception provisoire. Pour ce faire, le cocontractant demande par écrit au Chef de Service de la lettre-commande avec copie à l’Ingénieur,  l’organisation  de la réception provisoire.

41.1. Épreuves comprises dans les opérations préalables à la réception.

41.2. Constatation éventuel du repliement de l'installation de chantier et de la remise en état des Lieux au terme des travaux.

41.3. La Commission de réception sera composée des membres suivants à titre indicatif:

- Le Maître d’Ouvrage ou son Représentant 					Président ;

- Le Chef de Service de la lettre-commande					Membre ;

- L’Ingénieur de la lettre-commande,						Rapporteur ;

- Le Maître d’œuvre,                                                                                           Membre ;

- Le cocontractant                                                                                                Membre.

Le cocontractant est convoqué à la réception par courrier au moins (10 jours) avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).

Il assiste à la réception en qualité d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la Réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

La visite de réception provisoire fera l’objet d’un procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission.

Le procès-verbal de réception provisoire précise la période de garantie.

41.4. Cette lettre-commande pourra faire l’objet de réception partielle.

Article 42: Documents à fournir après exécution.

Après la visite de pré réception technique, le Cocontractant est tenu de déposer auprès du

Maître d’œuvre les plans de recollement pour approbation.

Article 43:Délai de garantie.

La durée de garantie est de douze (12) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Article 44 : Réception définitive.

44.1.  La  réception  définitive  s’effectuera  dans  un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

- La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire.

Chapitre V: Dispositions diverses

Article 45:Résiliation de la lettre-commande

La lettre-commande peut être résiliée comme prévu à la section III Titre IV du décret n° 2004/275 du 24Septembre 2004 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas de:

-  retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou  arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

-  retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delàde10%du montant des travaux;

-  refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

-  défaillance du Cocontractant ;

-  non-paiement persistant des prestations.

Article 46 : Cas de force majeure.

46.1. Dans le cas où le Cocontractant invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont:

-  pluie: 200 millimètresen24heures ;

-  vent: 40 mètres par seconde ;

-  crue: la crue de fréquence décennale.

46.2. Le Maître d’Ouvrage est seul à juger du cas de force majeure.

Article 47: Différends et litiges.

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente.

Article 48 : Edition et diffusion de la présente lettre-commande.

Vingt (20) exemplaires de la présente lettre-commande seront édités par les soins du Cocontractant et fournis au chef de service des Marchés.

Article 49 : Entrée en vigueur de la présente lettre-commande.

La présente lettre-commande ne deviendra définitif qu’après sa signature par le Maire de la Commune de Gari-Gombo. Il entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                                                                                          REPUBLIC OF CAMEROON

Paix-Travail-Patrie                                                                                                                        Peace- Work-Fatherland

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION                                                                                                              MINISTRY OF DECENTRALIZATION

ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL                                                                                                                        AND LOCAL DEVELOPMENT

REGION DE L’EST                                                                                                                                   EAST REGION

DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO                                                                                           BOUMBA AND NGOKO DIVISION

COMMUNE DE GARI-GOMBO                                                                                                                  GARI-GOMBO COUNCIL

SECRETARIAT GENERAL                                                                                                                         GENERAL OFFICE

---------------------------------------------------------------------------------------

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

(CIPM)/ C/GGBO

-----------------------------------------------------------

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°__________/AONO/CGG/CIPM/2019 DU______________________

POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES PUITS EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES  LOCALITES DE DE LA COMMUNE DE GARI-GOMBO, LOT 1 ET LOT 2 :

- LOT 1 :   CINQ (05) PUITS DANS LES LOCALITES DE NOUMBANKOUE, NGARETA, METEGOMATSINOMORI, TOMBI, EP DE LAMBO ;

- LOT 2 : UN (01) PUITS DANS LA LOCALITE DE MOPOUO.

-----------------------------------------------------------------------------------------:

Financement :

- Lot 1 : Budget d’Investissement Public (BIP) du MINEE, Exercice budgétaire 2019 Imputation : 53 32 423 03 641218 2246 821 ;

- Lot 2 : budgets communal et population riveraine, Exercice budgétaire 2019, Imputation : 220 150

---------------------------------------------------------------------------

PIECE N° 5 : Cahier des clauses Techniques Particulières (CCTP)

SOMMAIRE

PIÈCE  N° 1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES	Erreur ! Signet non défini.

Pièce  N° 2 : Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO).	Erreur ! Signet non défini.

Généralités.	Erreur ! Signet non défini.

Article 1er : Portée de la soumission.	Erreur ! Signet non défini.

Article 2 : Financement.	Erreur ! Signet non défini.

Article 3 : Fraude et corruption.	Erreur ! Signet non défini.

Article 4 : Candidats admis à concourir.	Erreur ! Signet non défini.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés.	Erreur ! Signet non défini.

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire.	Erreur ! Signet non défini.

Article 7 : Visite du site des travaux.	Erreur ! Signet non défini.

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres.	Erreur ! Signet non défini.

Article 9 : Éclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours.	Erreur ! Signet non défini.

Article 10 : Modification  du  Dossier  d’Appel d’Offres.	Erreur ! Signet non défini.

Article 11 : Frais de soumission.	Erreur ! Signet non défini.

Article 12 : Langue de l’offre.	Erreur ! Signet non défini.

Article 13 : Documents constituant l’offre.	Erreur ! Signet non défini.

Article 14 : Montant de l’offre.	Erreur ! Signet non défini.

Article 15 : Monnaies  de  soumission  et  de règlement.	Erreur ! Signet non défini.

Article 16: Validité des offres.	Erreur ! Signet non défini.

Article 17:Caution de soumission.	Erreur ! Signet non défini.

Article 18:Propositions variantes des soumissionnaires.	Erreur ! Signet non défini.

Article 19: Réunion préparatoire à l’établissement des offres.	Erreur ! Signet non défini.

Article 20:Forme et signature de l’offre.	Erreur ! Signet non défini.

Article 21:Cachetage et marquage des offres.	Erreur ! Signet non défini.

Article 22: Date et heure limites de dépôt des offres.	Erreur ! Signet non défini.

Article 23:Offres hors délai.	Erreur ! Signet non défini.

Article 24: Modification, substitution et retrait des offres.	Erreur ! Signet non défini.

Article 25: Ouverture des plis et recours.	Erreur ! Signet non défini.

Article 26: Caractère confidentiel de la procédure.	Erreur ! Signet non défini.

Article 27 : Éclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage.	Erreur ! Signet non défini.

Article 28: Détermination de la conformité des offres.	Erreur ! Signet non défini.

Article 29: Qualification du soumissionnaire.	Erreur ! Signet non défini.

Article 30:Correction des erreurs.	Erreur ! Signet non défini.

Article 31:Conversion en une seule monnaie.	Erreur ! Signet non défini.

Article 32: Évaluation et comparaison des offres au plan financier.	Erreur ! Signet non défini.

Article 33: Préférence  accordée  aux  soumissionnaires nationaux	Erreur ! Signet non défini.

•	Article 34: Attribution de la Lettre-Commande	Erreur ! Signet non défini.

Article 35: Droit du Maire de la Commune de Moloundou, Autorité Contractante de déclarer  un  Appel  d’Offres  infructueux ou d’annuler une procédure.	Erreur ! Signet non défini.

Article 36: Notification de l’attribution du marché.	Erreur ! Signet non défini.

Article 37: Publication  des  résultats  d’attribution du marché et recours.	Erreur ! Signet non défini.

Article 38: Signature de la lettre-commande.	Erreur ! Signet non défini.

Article 39: Cautionnement définitif.	Erreur ! Signet non défini.

Pièce  N° 3 : Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)	Erreur ! Signet non défini.

PIECE N° 4 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)	Erreur ! Signet non défini.

PIECE N° 5 : Cahier des clauses Techniques Particulières (CCTP)	Erreur ! Signet non défini.

CHAPITRE I – GENERALITES	55

Article 1- Objet.	55

Article 2 - Choix technique.	55

CHAPITRE II - DESCRIPTION DES TACHES DU COCONTRACTANT.	55

CHAPITRE III - REALISATION DES PUITS.	55

Article 3- Exécution des puits.	55

3.1. Organisation des chantiers de puits.	55

3.2. Horaires de travail.	56

3.3. Matériel d’exécution.	56

Conception générale du matériel.	56

État du matériel.	56

Description et spécialisation du matériel.	56

Autres équipements.	56

Visite de conformité.	56

3.4. Description des puits.	56

3.4.1.  Mode d’exécution du puits.	56

3.4.2. Travaux préparatoires	56

3.4.3.  Travaux de fonçage :	57

3.4.4. Travaux de cuvelage :	57

3.4.5. Travaux d’équipement du captage :	57

3.4.5. Développement du puits	57

3.4.6. Essai de pompage	57

3.4.7. Description des matériaux et matériels mis en œuvre	57

3.5. Essais de débit-superstructures-désinfection et analyses d’eau	57

3.5.1. Superstructure.	57

3.5.2	Branding	58

3.5.3. Analyses d’eau.	58

3.6 Contrôle des prestations de puits.	58

3.6.1 Cahier de chantier.	58

3.6.2. Contrôle et surveillance.	59

3.7  Provenance et qualité des matériaux.	59

3.7.1. Ciment.	59

3.7.2 Gravier.	59

3.8. Dossier technique.	59

Article 4 : Conditions de réception provisoire des ouvrages.	60

Article 5:Conditions de réception définitives.	60

Article 6 : Garantie des prestations.	60

Article 7 – Exécution des ouvrages.	60

Dispositions générales.	60

CHAPITRE  IV – FOURNITURE ET INSTALLATION DE LA POMPE	61

Article 8 – Fourniture -  installation de la pompe à motricité humaine	61

8.1    Résistance à la corrosion.	61

8.2    Embase.	61

8.3   Entretien courant.	61

8.4     Réparation.	61

8.5     Pièces détachées.	61

8.6     Mise en place du dispositif de maintenance.	61

Article 9 : Transport, livraison et pose de la pompe	61

PIECE N° 6 : Cadre du bordereau des prix unitaires	Erreur ! Signet non défini.

PIECE N° 7 : Cadre du devis quantitatif et estimatif	Erreur ! Signet non défini.

PIECE N° 8 : Cadre du sous-détail des prix	Erreur ! Signet non défini.

PIECE N° 9 : Modèle de la Lettre-Commande	Erreur ! Signet non défini.

PIECE N°10 : Formulaires et modèles	Erreur ! Signet non défini.

PIECE N°11 : Grille d’évaluation	Erreur ! Signet non défini.

PIECE N°12 : Liste des établissements bancaires de 1er ordre autorisés à émettre les cautions.	Erreur ! Signet non défini.

# CHAPITRE I – GENERALITES

## Article 1- Objet.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) est relatif à la réalisation de cinq (05) puits équipés de pompes à motricité humaine dans certaines localités de la Commune de Gari-Gombo, Département de la Boumba et Ngoko, Régions de l’Est.

## Article 2 - Choix technique.

Le contexte géologique des régions concernées étant constitué soit d’un socle (volcanique, ou cristallin) surmonté d’une altération, l’exploitation des eaux souterraines par puits nécessite l’usage d’un matériel bien adapté aux conditions des pistes rurales. Les conditions hydrogéologiques sont telles que le creusage par usage d’équipement léger et efficace s’impose pour faire face à toutes les éventualités. Les puits permettent de capter les arrivées d’eau superficielles, offrant ainsi une protection relativement meilleure contre les pollutions superficielles.

Le puits est implanté après une étude des conditions hydrogéologiques du site, un examen des photographies aériennes et une reconnaissance par prospection géophysique et électrique (traînés et sondages électriques). On veillera donc à ce que les formations très superficielles soient convenablement isolées de façon à éviter la propagation des pollutions agressives.

La superstructure sera de type classique : dallage muni d’une pente douce pour évacuation régulière des eaux de rejet au canal et ensuite au puits perdu, un enclos en agglos de ciment 15×20×40 muni d’un portillon métallique.

Le puits sera équipé d’une pompe à motricité humaine agrée par le MINEE. Les corps de pompe et les dispositifs d’exhaure devront être constitués de matériaux inoxydables et résistants à l’eau agressive, muni d’un dispositif de sécurité pour empêcher la pompe de tomber au fond du puits en cas de panne.

# CHAPITRE II - DESCRIPTION DES TACHES DU COCONTRACTANT.

La totalité des prestations nécessaires à la réalisation sera exécutée par le cocontractant retenue à l’issue de la présente consultation. Celui-ci devra après ces actions, implanter, réaliser les puits, les aménager et installer les pompes à motricité humaine.

# CHAPITRE III - REALISATION DES PUITS.

## Article 3- Exécution des puits.

Les puits seront exécutés conformément aux choix techniques du présent CCTP et seront considérés comme productifs (positifs) si leur débit est égal ou supérieur à 0.75 m3/h et l’eau potable.

## 3.1. Organisation des chantiers de puits.

Compte tenu des résultats acquis au cours des campagnes antérieures il est prévu une profondeur moyenne de 20 m car l’eau des nappes captées à des profondeurs superficielles (moins de 10 mètres) présente des unités de turbidité et de couleur élevés.

La réussite sur la réalisation des puits repose sur la parfaite coordination des différentes actions du cocontractant (fourniture et installation des pompes, réalisation des aménagements). Cette coordination nécessaire impose le respect strict du calendrier d’exécution du puits autour duquel sont calés les calendriers des autres actions.

Les prestations de creusage seront conduites sur le terrain par un superviseur parfaitement qualifié en creusage et organisation.

## 3.2. Horaires de travail.

Les conditions générales de travail fixées par la réglementation Camerounaise sont  applicables au personnel du chantier du cocontractant. Le travail de nuit est proscrit, sauf dérogation contraire et exceptionnelle.

## 3.3. Matériel d’exécution.

## Conception générale du matériel.

Le choix des matériels relève de la responsabilité du cocontractant. La conception générale des équipements et l’ensemble du matériel devra être adaptée aux conditions locales d’utilisation, à l’état des voies d’accès, au rythme d’exécution défini précédemment.

## État du matériel.

Le calendrier d’exécution exige que le cocontractant soit en possession du matériel requis pour l’exécution de ce projet, dès la notification de la Lettre-Commande correspondante. En tout état de cause, le matériel proposé devra être en parfait état de fonctionnement.

## Description et spécialisation du matériel.

Le matériel mis en œuvre répondra aux prescriptions et spécifications suivantes :

Pour le fonçage hors nappe et dans la nappe, l’équipe de réalisation de cette prestation doit disposer des plantoirs en acier, un marteau piqueur, un chevalement, des sceaux maçon.

## Autres équipements.

Le développement et les essais de pompage seront réalisés à l’aide de pompes électriques immergées, d’un tuyau PVC de diamètre correspondant à celui de ladite pompe électrique, d’un groupe électrogène et une sonde électrique lumineuse et sonore.

## Visite de conformité.

Une visite de conformité des matériels sera faite contradictoirement au début des prestations, dans le but de vérifier :

- la conformité avec les matériels proposés dans l’offre ;

- la comptabilité entre les capacités de ce matériel, les prescriptions du CCTP et les délais d’exécution.

La prononciation de cette conformité par procès-verbal ne libère en rien le cocontractant de ses engagements.

## 3.4. Description des puits.

## 3.4.1.  Mode d’exécution du puits.

Le choix des méthodes et des matériels à mettre en œuvre ainsi que celui des diamètres exacts des puits resteront à l’initiative du cocontractant et sous sa seule responsabilité.

Les spécifications ci-dessous sont avancées à titre indicatif.

Toutefois, il est précisé que l’implantation géophysique, le cocontractant doit faire une campagne d’implantation des sites et soumettre à l’approbation du Chef Service du marché.

## 3.4.2. Travaux préparatoires

Les travaux préparatoires consistent à la mobilisation du matériel du chantier servant à la réalisation des prestations objet du présent Appel d’Offres, à l’installation du chantier et à l’implantation de l’ouvrage conformément aux plans d’exécution du marché.

L’entrepreneur, après l’installation du chantier exécutera le cas échéant :

Les terrassements et le nivellement de la plateforme. L’enlèvement des arbres et/ou des souches d’arbres. Etc. En tout état de cause, le terrain sera livré à l’entrepreneur dans son état naturel.

Les emplacements relatifs aux installations de chantier et à l’entrepôt les matériaux seront déterminés d’un commun accord par l’Ingénieur et l’entrepreneur et de préférence à proximité du site des travaux.

L’entrepreneur doit, respecter les normes en vigueur de manutention et de sécurité au chantier.

Pendant l’exécution de tous les travaux objet dudit marché, l’entrepreneur ne doit mener aucune activité dangereuse pour son personnel et des riverains.

## 3.4.3.  Travaux de fonçage :

Les travaux de fonçage consistent à creuser verticalement un avant trou de grand diamètre (1,40 m) à l’aide d’un gabarit jusqu’à la génératrice supérieure de la nappe aquifère en BA dosé à 350 kg/m3, des ancrages de même dosage seront exécutés tous les 10 m de profondeur afin de stabiliser l’ouvrage. Un ancrage supérieur sera exécuté au-dessus de trou sur lequel se posera la dalle de couverture du puits.

## 3.4.4. Travaux de cuvelage :

La mise en place du cuvelage sera réalisée de bas vers le haut à partir de la génératrice supérieure de la nappe aquifère en B.A dosé à 350kg/m3, des ancrages de même dosage seront tous les 10 m de profondeur afin de stabiliser l’ouvrage. Un ancrage supérieur sera exécuté au-dessus du trou sur lequel se posera la dalle de couverture.

## 3.4.5. Travaux d’équipement du captage :

Le captage sera équipé de buses de soutènement de (0,50 m) de hauteur et de (1,20m) de diamètre en BA dosé à 400 kg/m3 crépinés sur tout leur corps  pour permettre une bonne arrivée des eaux dans la lumière du captage d’un mètre (1,00m) de diamètre. La profondeur du captage devra atteindre au minimum (5,00 m).

Un massif filtrant en gravier calibré 5/15 sera déposé au fond du captage sur lequel va se reposer une dalle de fond circulaire de (0,90m) de diamètre, crépinée construite en B.O dosé à 350 kg/m3 et d’épaisseur 5 cm.

Une colonne de cinq centimètres (05 cm) d’épaisseur du même gravier, sera mise en place  tout autour des buses du captage pour filtrer et faciliter la circulation des arrivées des eaux de l’aquifère et diminuer les pertes de charge quadratique.

## 3.4.5. Développement du puits

Avant sa mise en service, le puits sera pompé à un débit progressif jusqu’à l’obtention d’une eau claire, sans particule sableuse ou argileuse.

## 3.4.6. Essai de pompage

L’opération d’essai simplifié interviendra à la fin du développement et sera conforme à la méthode conventionnelle.

## 3.4.7. Description des matériaux et matériels mis en œuvre

Les matériaux pour béton tel que le sable, le gravier, le ciment, les aciers et l’eau de gâchage doivent incontestablement être conforme aux normes exigibles en matière de construction de puits. Le massif filtrant  est exigé en gravier dont le calibrage est de (2- 4mm).

Les matériels et équipements déployés sur le terrain par l’entrepreneur devront être soumis à l’approbation de l’Ingénieur avant leur mise en service sur le site du chantier.

## 3.5. Essais de débit-superstructures-désinfection et analyses d’eau

## 3.5.1. Superstructure.

Le cocontractant aura à réaliser les superstructures suivantes :

- un socle support de pompe en béton armé (0,50 m x 0,50 m) surélevé de 15 cm au-dessus de la dalle.

- Une dalle de béton (3m x 3m minimum) autour de ce socle, surélevée au-dessus du sol et légèrement pente.

- Des rigoles périphériques de drainage des eaux de ruissellement autour du socle et de la dalle, aboutissant à un canal d’évacuation vers les puits perdu, en béton et d’une longueur comprise entre 3 et 8 mètres ; auront une hauteur de 30 cm pour les protéger des animaux.

- Une largeur de 1 mètre à la périphérie, constitué de gravier latéritique sur 10 cm d’épaisseur.

- Des rigoles périphériques de drainage des eaux de ruissellement autour du socle et de la dalle, aboutissant à un canal d’évacuation vers les puits perdu, en béton et d’une longueur comprise entre 3 et 8 mètres ;

- Un puits perdu constitué d’une fosse, de 1m de profondeur et de 0,5 m de diamètre (rempli de blocs transportés et posés par le cocontractant) ;

- Une clôture de protection (mur carré en armature bétonné + parpaing de 04 mètres de côté et de 01 mètre de hauteur), en agglos creux  muni d’un portillon métallique, sera construite.

Un schéma de principe sera fourni à titre indicatif. Les superstructures doivent être réalisées sur la base des plans détaillés, adaptés au type de pompe qui sera retenu. Le soumissionnaire devra inclure ces plans détaillés dans son offre. Le béton devra être dosé à 350kg de ciment par m3 et sa résistance attendu à 28jours sera de 28kN/ cm 2.

Le dispositif sera complet par des aménagements et comprendra :

- réalisation d’une clôture autour de l’aire de puisage ;

- creusement d’un puits perdu constitué d’une fosse, de 1m de profondeur et de 0,5 m de diamètre (rempli de blocs transportés et posés par le cocontractant).

## 3.5.2	Branding

Pour chaque puits, un mur de protection, en agglos de 15x20x40, entrecroisés aux angles lors de la pose et enduit au mortier de ciment, puis revêtu d’une couche peinture à eau.

Ce mur de 4 m x 4m  et de hauteur comprise de un (01) m sera muni d’un portillon métallique, avec crochet destiné au port du cadenas de sécurité.

## 3.5.3. Analyses d’eau.

Après l’équipement du puits, le  cocontractant effectuera sur le site l’analyse de l’eau du puits sur les paramètres physicochimiques et bactériologiques de l’eau, qu’il faut soumettre à l’approbation du Chef Service du Marché.

À la fin du développement, le cocontractant procédera à la désinfection du puits avec une solution chlorée (hypochlorite du calcium ou équivalent). Cette solution restera dans le puits pendant un temps assez long et ne sera évacuée qu’avec le pompage.

Chloration définitive.

Après l’installation de la  pompe, le puits sera désinfecté de nouveau avec une solution de chlore. Un pompage d’environ 1 à 2 heures permettra de sortir le chlore et de livrer l’ouvrage avec une eau de qualité. Cette seconde désinfection sera faite plus légère après la pose de la pompe, dans le puits et sa fermeture finale.

Les analyses et les désinfections des puits seront faites in situ en présence de l’Ingénieur de contrôle en conformité avec les clauses techniques particulières. Les mesures in situ de pH, conductivité, température, fer, chlorures, sulfates et nitrates se feront en présence de l’Ingénieur de Contrôle. L’entreprise doit disposer des trousses d’analyses adéquates.

Pour des analyses en laboratoire, les échantillons d’eau prélevées dans les f puits productifs seront récoltés dans les bouteilles ou flacons stériles sous la supervision de l’Ingénieur de contrôle et conservés dans les glacières à une température de 3 à 4ºC pendant au maximum 48 heures.

Les bouteilles de 1,5l seront étiquetées et indiqueront le lieu, la date et l’heure de prélèvement. Ces échantillons seront amenés dans un laboratoire d’analyse agréé en accord avec la maîtrise d’œuvre Exemple. Centre Pasteur etc. L’analyse physicochimique  et bactériologique de chaque échantillon d’eau sera effectuée et les coûts y afférents supportés par le cocontractant. Ces résultats devront être soumis à l’approbation de l’Ingénieur du marché.

## 3.6 Contrôle des prestations de puits.

## 3.6.1 Cahier de chantier.

Afin de permettre un suivi efficace des prestations, le cocontractant tiendra au un cahier de chantier dont les pages visés par le chef de service du marché, sur lequel seront reportés tous les renseignements relatifs aux prestations.

Ce cahier permettra au contrôleur, dès son arrivée sur le chantier, de connaître exactement l’état d’avancement du puits. Ce cahier de chantier doit être disponible à tout moment aux contrôles réservés à l’Ingénieur du Marché et l’Ingénieur de suivi.

Ce cahier sera tenu par un ‘pointeur’, salarié à la charge du cocontractant et dont l’unique tâche sur le chantier consistera à enregistrer toutes les actions menées au jour le jour. Le pointeur tiendra le cahier de chantier constamment à jour, au fur et à mesure du déroulement des opérations.

Sur le cahier de chantier seront notés par le pointeur tous les renseignements ci-après :

- Nom du site ;

- Date et heure du début des travaux ;

- Durée et débit des pompages, limpidité et niveaux de l’eau selon les indications du représentant du Maître d’Œuvre lors des opérations de développement et d’essais de débit ;

- D’une façon générale, tous détails techniques, incidents, pannes, difficultés propres au déroulement des prestations, avec indication des heures où ils se sont produits.

Le cahier de chantier sera signé par le représentant de l’Administration et celui du cocontractant, et servira de base à l’établissement des attachements.

Les remarques et réserves du cocontractant et/ou de l’Administration seront portées sur le cahier de chantier.

## 3.6.2. Contrôle et surveillance.

Le contrôle et la surveillance des prestations sont assurés par le Maître d’Œuvre portant sur les points suivants :

- Définition du programme des prestations et de son ordre d’exécution en accord avec le Cocontractant ;

- Implantation des ouvrages ;

- Indications prévisionnelles sur la géologie et sur la profondeur à atteindre pour chaque puits ;

- Décisions sur la poursuite ou l’arrêt des puits, leur équipement ou leur abandon ;

- Plan d’équipement du puits;

- Surveillance et interprétation du développement et des essais de pompage ;

- Choix de la configuration des superstructures selon la topographie ;

- Surveillance de la pose des pompes et de la formation des mécaniciens réparateurs locaux ;

- Surveillance des analyses relatives à la qualité de l’eau.

## 3.7  Provenance et qualité des matériaux.

## 3.7.1. Ciment.

Le ciment à utiliser sera du ciment Portland Artificiel CPA 32.5 ou équivalent. Il devra être livré en sacs de 50kg à l’exclusion de tout emballage. Tout sac présentant des grumeaux sera refusé. Les récupérations de poussières de ciment seront interdites.

## 3.7.2 Gravier.

Le gravier introduit dans l’espace annulaire des puits sera du gravier propre de quartz rond et calibré de diamètre (1-3mm).

## 3.8. Dossier technique.

Avant le démarrage des travaux, le cocontractant devra préalablement soumettre à l’Ingénieur du Marché les études géophysiques pour validation.

À la fin de chaque puits, il sera établi un rapport technique informatisé par le cocontractant et transmis au Chef Service de marché pour validation et archivage. Le dossier technique complet de puits comporte :

-  La coupe technique du puits comprennent la coupe géologique des terrains traversés, le plan d’équipement, etc ;

-  Le rapport des essais de pompage indiquant la côte de pose de la pompe et la qualité de l’eau : caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques relevées ;

- la fiche d’analyse de la qualité de l’eau  dans un laboratoire agréé: caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques relevées ;

- le rapport de formation des artisans réparateurs ;

- le rapport et autres documents (statut, règlement intérieur, certification du comité de gestion du puits).

## Article 4 : Conditions de réception provisoire des ouvrages.

Les réceptions provisoires seront prononcées au vu des résultats des essais de pompage, du fonctionnement de l’ouvrage et de l’analyse physico-chimiques et bactériologiques de l’eau.

Les réceptions provisoires seront notifiées au cocontractant par le représentant de l’administration chargé du contrôle et feront objet d’un procès-verbal.

## Article 5:Conditions de réception définitives.

Les réceptions définitives seront prononcées à l’expiration du délai de garantie, de 12 mois après la réception provisoire. Il ne sera pas procédé à des essais de pompage particuliers pour la réception définitive, mais à un test de l’équipement d’exploitation en place et à une enquête auprès des utilisateurs de l’ouvrage,  pour s’assurer de son bon fonctionnement au cours des mois  écoulés.

Si des conditions inférieures à celles de la réception provisoires étaient constatées du fait d’une malfaçon dans l’équipement, le cocontractant serait dans l’obligation de rétablir les caractéristiques initiales à ses frais quelle que soit la durée des prestations nécessaires.

## Article 6 : Garantie des prestations.

Le cocontractant s’engage à exécuter avec le matériel qu’il propose, toutes les prestations dans les règles de l’art.

Les obligations du cocontractant pendant la période de garantie consistent à changer, ou réparer les pièces défectueuses ou celles qui ont été endommagées suite à un défaut de fabrication.

En cas d’accident entraînant l’abandon du puits, le cocontractant pourra, sauf conditions géologiques anormales, être astreint à recommencer un second puits au voisinage du premier et n’aura droit à aucune rémunération pour le puits abandonné.

## Article 7 – Exécution des ouvrages.

## Dispositions générales.

- Moyens mis en œuvre

Le soumissionnaire est tenu de décrire les moyens en personnels et matériels qui seront mis en place pour effectuer les prestations.

Le Cocontractant à  sa charge doit fournir tout le personnel, matériel, accessoires, carburant, moyens de transport du matériel et du personnel, moyens de liaison, etc. nécessaires à la bonne exécution des prestations dans les délais prescrits.

À cet effet, le soumissionnaire remettra avec son offre les curriculums vitae du personnel qu’il propose ainsi que le chronogramme correspondant aux activités.

Il s’engage à assurer, pendant toute la durée de la campagne de réalisation des infrastructures et d’installation des équipements, la présence permanente et continue de techniciens qualifiés.

- Réunion de chantier et réunion de coordination

Les réunions de coordination du chantier pendant lesquelles, le programme d’avancement des activités sera examiné et sanctionnées par un procès- verbal établi à l’issue de chaque réunion, visés par tous les participants.

# CHAPITRE  IV – FOURNITURE ET INSTALLATION DE LA POMPE

## Article 8 – Fourniture -  installation de la pompe à motricité humaine

Caractéristiques des pompes à motricité humaine.

Le choix de la pompe à motricité humaine devra tenir compte de la politique gouvernementale de standardisation des équipements hydrauliques en vigueur au Cameroun et adaptées à la zone du projet.

Le MINEE devra tenir compte du parc des pompes de la Région. « Il faut choisir la pompe en tenant compte du parc des pompes de la Région pour faciliter plus tard la maintenance et l’entretien ».

## 8.1    Résistance à la corrosion.

L’ensemble des éléments constitutifs des pompes devra résister à la corrosion de l’eau et de l’air. À ce sujet que le cocontractant fournisse une documentation sur les tests de contrôle effectues en usine sur le matériel fourni ou équivalent à celui qui sera fourni. Le cocontractant joindra à sa soumission la liste des pièces en contact avec l’eau et précisera le matériel constitutif et le procédé anticorrosion de ces pièces.

## 8.2    Embase.

La fourniture de la pompe à motricité humaine devra inclure aussi :

- la fourniture des embases de fixation de la pompe sur le socle : treillis métallique soudé avec boulons, goujons, écrous et rondelles de fixation ;

- la fourniture de joints d’étanchéité.

Les embases fournies doivent comporter des plaques de fermeture qui seront mises en place en attendant la pose de la pompe.

## 8.3   Entretien courant.

Le fournisseur remplira un tableau décrivant la nature des opérations d’entretien courant avec comme renseignements pour chacune d’elles :

- la périodicité ;

- les pièces concernées ;

- le coût des pièces vendues dans le pays ;

- l’outillage nécessaire.

## 8.4     Réparation.

Le fournisseur précisera pour les réparations les plus fréquentes la nature de l’intervention et sa périodicité.

## 8.5     Pièces détachées.

Les pièces détachées devront, dès le début de la campagne de prestations, être disponibles dans les différents points de vente ainsi que cela est défini dans le présent CCTP.

## 8.6     Mise en place du dispositif de maintenance.

La pompe à motricité humaine sera incorporée dans le réseau de maintenance existant dans la région.

## Article 9 : Transport, livraison et pose de la pompe

Le cocontractant devra assurer le transport et l’installation de la  pompe sur le site.

Le cocontractant aura la responsabilité d’assurer la construction des socles et de fixer les embases nécessaires à la fixation des pompes. Les embases fournies devront comporter des plaques de fermeture.

Dans sa soumission, le cocontractant fournira les plans côtés des embases.

La pose de la pompe  interviendra, pour le puits immédiatement avant la réception provisoire de celui-ci.

Article 10 : Cahier des charges des formations

a) Formation du comité de gestion

- La formation devra se faire sous la conduite de la commune de Gari-Gombo.

- Pour ce qui est de la formation des membres du comité de gestion, les modules de formations aborderont les thématiques suivantes :

- Rôle de chaque membre ;

- Fonctionnement du comité ;

- Règlement du service ;

- Rapport avec les usagers ;

- Rapport avec les agents de maintenance;

- Rapport avec la commune ;

- Disposition de santé publique ;

- Production d’eau : Qualité-quantité-pression ;

- Le rationnement ;

b) Formation des agents de maintenance

  - Entretien et réparation ;

  - Rapport avec le comité de gestion ;

  - Rapport avec la commune ;

  - La connaissance des modes de défaillances du puits;

  - Désinfection du puits.

Article 11 : Contenu de la Caisse à Outils

La Caisse à Outils sera constituée des pièces suivantes :

| N° d’ordre | Item | Quantité |
| --- | --- | --- |
| 1 | Clé à griffes 24 | 02 |
| 2 | Cadenas | 02 |
| 3 | Clé 17 | 02 |
| 4 | Clé 19 | 02 |
|  | Rouleau de téflon | 01 |
| 5 | Pince universelle | 01 |
| 8 | Caisse à outils proprement dite | 01 |
| 10 | Chaine | 01 |

Article 12 : Condition de réception provisoire

La réception provisoire sera prononcée au vu des résultats et des constatations qui seront faites sur le terrain, sauf réserves faites par l’entrepreneur dans le cahier de chantier.

La réception provisoire sera notifiée à l’entrepreneur par le Maître d’ouvrage après sa demande ; elle fera l’objet d’un procès-verbal.

Une pré réception technique aura lieu auparavant avec l’Ingénieur et le Maitre d’œuvre.

Article 13:Conditions de réception définitive.

La réception définitive sera prononcée à l’expiration du délai de garantie de 12 mois après la réception provisoire. Il ne sera pas procédé à des essais de pompage particuliers pour la réception définitive, mais à un test de l’équipement d’exploitation en place et à une enquête auprès des utilisateurs de l’ouvrage,  pour s’assurer de son bon fonctionnement au cours des mois  écoulés.

Si des conditions inférieures à celles de la réception provisoire étaient constatées du fait d’une malfaçon dans l’équipement, le cocontractant serait dans l’obligation de rétablir les caractéristiques initiales à ses frais quelle que soit la durée des prestations nécessaires.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                                                                                          REPUBLIC OF CAMEROON

Paix-Travail-Patrie                                                                                                                        Peace- Work-Fatherland

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION                                                                                                              MINISTRY OF DECENTRALIZATION

ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL                                                                                                                        AND LOCAL DEVELOPMENT

REGION DE L’EST                                                                                                                                   EAST REGION

DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO                                                                                           BOUMBA AND NGOKO DIVISION

COMMUNE DE GARI-GOMBO                                                                                                                  GARI-GOMBO COUNCIL

SECRETARIAT GENERAL                                                                                                                         GENERAL OFFICE

----------------------------------------------------------------------------------------

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

(CIPM)/ C/GGBO

-----------------------------------------------------------

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°__________/AONO/CGG/CIPM/2019 DU______________________

POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES PUITS EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES  LOCALITES DE DE LA COMMUNE DE GARI-GOMBO, LOT 1 ET LOT 2 :

- LOT 1 :   CINQ (05) PUITS DANS LES LOCALITES DE NOUMBANKOUE, NGARETA, METEGOMATSINOMORI, TOMBI, EP DE LAMBO ;

- LOT 2 : UN (01) PUITS DANS LA LOCALITE DE MOPOUO.

-----------------------------------------------------------------------------------------:

Financement :

- Lot 1 : Budget d’Investissement Public (BIP) du MINEE, Exercice budgétaire 2019 Imputation : 53 32 423 03 641218 2246 821 ;

- Lot 2 : budgets communal et population riveraine, Exercice budgétaire 2019, Imputation : 220 150

---------------------------------------------------------------------------

PIECE N° 6 : Cadre du bordereau des prix unitaires

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Cadre du bordereau des prix unitaires pour la réalisation des travaux de construction de cinq (05) puits équipés  de pompes à motricité humaine dans les localités de NOUMBANKOUE, NGARETA, METEGOMATSINOMORI, TOMBI, EP DE LAMBO de la Commune de Gari-Gombo.

| N° | Désignations des ouvrages | U | Qté | P.U en chiffre | P.U en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 100-PROSPECTION GÉOPHYSIQUE |  |  |  |  |  |
| 101 | Études géophysiques et implantations | FF | 1 |  |  |
| LOT 200-INSTALLATION CHANTIER |  |  |  |  |  |
| 201 | Amené et replis du matériel et personnels | FF | 1,00 |  |  |
| 202 | Installation de chantier | FF | 1,00 |  |  |
| LOT 300-TRAVAUX DE FONÇAGE HORS NAPPE |  |  |  |  |  |
| 301 | Creusage fausse de diamètre 1,40m de diamètre | ml | 25,00 |  |  |
| LOT 400-CUVELAGE EN BETON ARME |  |  |  |  |  |
| 401 | Ancrage de fond+ ancrage intermédiaire | U | 2,00 |  |  |
| 402 | Cuvelage au béton armé dosé à 350kg/m3 | ml | 25,00 |  |  |
| 403 | Ancrage de surface | U | 1,00 |  |  |
| LOT 500-FONÇAGE DANS LA NAPPE |  |  |  |  |  |
| 501 | Captage dans la nappe + mise en eau de 5m | ml | 5,00 |  |  |
| 502 | Mise en place trousse coupent | FF | 1,00 |  |  |
| 503 | Mise en place des buses en BA | ml | 5,5 |  |  |
| 504 | Mis en place de la dalle de fond | FF | 1,00 |  |  |
| 505 | Mise en place du massif filtrant | m3 | 1,00 |  |  |
| LOT 600-AMÉNAGEMENT DE LA SUPERSTRUCTURE |  |  |  |  |  |
| 601 | Fabrique : margelle de base, dallage de propriété +dalle de couverture | FF | 1,00 |  |  |
| LOT 700-AMÉNAGEMENT PUISARD ET CLÔTURE DE SÉCURITÉ |  |  |  |  |  |
| 701 | Construction d’un puits perdu | M3 | 1,00 |  |  |
| 702 | Avaloir | U | 1,00 |  |  |
| 703 | Mise sur pied d’un canal d’évacuation en BA | m3 | 1,00 |  |  |
| 704 | Dalle du puisard | U | 1,00 |  |  |
| 705 | Réalisation d’un mur de clôture de 4m*4m et de 1,50m de hauteur en parpaings pour assurer la protection de l’ouvrage avec grille sur porte de 1m de hauteur | FF | 1,00 |  |  |
|  | LOT 800-DEVELOPPEMENT-DESINFECTION-ANALYSE DE L’EAU DU PUITS |  |  |  |  |
| 801 | Développement et essai de débit | FF | 1,00 |  |  |
| 802 | Désinfection au chlore | U | 1,00 |  |  |
| 803 | Analyse chimique et bactériologique | U | 1,00 |  |  |
|  | LOT 900-INSTALLATION DE LA POMPE |  |  |  |  |
| 901 | Fourniture et pose de la pompe de marque INDIA II y compris lot de pièces d’usures | U | 1,00 |  |  |
| 902 | Animation et formation de deux(02) artisans réparateurs | FF | 1,00 |  |  |
| 903 | Fourniture d’une caisse à outils compartimentée avec clés de dépannage | FF | 1,00 |  |  |

:

REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                                                                                          REPUBLIC OF CAMEROON

Paix-Travail-Patrie                                                                                                                        Peace- Work-Fatherland

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION                                                                                                              MINISTRY OF DECENTRALIZATION

ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL                                                                                                                        AND LOCAL DEVELOPMENT

REGION DE L’EST                                                                                                                                   EAST REGION

DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO                                                                                           BOUMBA AND NGOKO DIVISION

COMMUNE DE GARI-GOMBO                                                                                                                  GARI-GOMBO COUNCIL

SECRETARIAT GENERAL                                                                                                                         GENERAL OFFICE

---------------------------------------------------------------------------------------

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

(CIPM)/C/GGBO

-----------------------------------------------------------

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° 05/AONO/C/GGBO/CIPM/2019 DU  28 MAI 2019

POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES PUITS EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES  LOCALITES DE DE LA COMMUNE DE GARI-GOMBO, LOT 1 ET LOT 2 :

- LOT 1 :   CINQ (05) PUITS DANS LES LOCALITES DE NOUMBANKOUE, NGARETA, METEGOMATSINOMORI, TOMBI, EP DE LAMBO ;

- LOT 2 : UN (01) PUITS DANS LA LOCALITE DE MOPOUO.

-----------------------------------------------------------------------------------------:

Financement :

- Lot 1 : Budget d’Investissement Public (BIP) du MINEE, Exercice budgétaire 2019 Imputation : 53 32 423 03 641218 2246 821 ;

- Lot 2 : budgets communal et population riveraine, Exercice budgétaire 2019, Imputation : 220 150

---------------------------------------------------------------------------

PIECE N° 7 : Cadre du devis quantitatif et estimatif

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Cadre du devis quantitatif et estimatif  pour la réalisation des travaux de construction de cinq (05) puits équipés  de pompes à motricité humaine dans les localités de NOUMBANKOUE, NGARETA, METEGOMATSINOMORI, TOMBI, EP DE LAMBO de la Commune de Gari-Gombo.

| N° | Désignations des ouvrages | U | Qté | P.U | P.T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 100-PROSPECTION GÉOPHYSIQUE |  |  |  |  |  |
| 101 | Études géophysiques et implantations | FF | 1 |  |  |
| Sous Total LOT 100 |  |  |  |  |  |
| LOT 200-INSTALLATION CHANTIER |  |  |  |  |  |
| 201 | Amené et replis du matériel et personnels | FF | 1,00 |  |  |
| 202 | Installation de chantier | FF | 1,00 |  |  |
| Sous Total LOT 200 |  |  |  |  |  |
| LOT 300-TRAVAUX DE FONÇAGE HORS NAPPE |  |  |  |  |  |
| 301 | Creusage fausse de diamètre 1,40m de diamètre | ml | 25,00 |  |  |
| Sous Total LOT 300 |  |  |  |  |  |
| LOT 400-CUVELAGE EN BETON ARME |  |  |  |  |  |
| 401 | Ancrage de fond+ ancrage intermédiaire | U | 2,00 |  |  |
| 402 | Cuvelage au béton armé dosé à 350kg/m3 | ml | 25,00 |  |  |
| 403 | Ancrage de surface | U | 1,00 |  |  |
| Sous Total LOT 400 |  |  |  |  |  |
| LOT 500-FONÇAGE DANS LA NAPPE |  |  |  |  |  |
| 501 | Captage dans la nappe + mise en eau de 5m | ml | 5,00 |  |  |
| 502 | Mise en place trousse coupent | FF | 1,00 |  |  |
| 503 | Mise en place des buses en BA | ml | 5,5 |  |  |
| 504 | Mis en place de la dalle de fond | FF | 1,00 |  |  |
| 505 | Mise en place du massif filtrant | m3 | 1,00 |  |  |
| Sous Total LOT 500 |  |  |  |  |  |
| LOT 600-AMÉNAGEMENT DE LA SUPERSTRUCTURE |  |  |  |  |  |
| 601 | Fabrique : margelle de base, dallage de propriété +dalle de couverture | FF | 1,00 |  |  |
| Sous Total LOT 600 |  |  |  |  |  |
| LOT 700-AMÉNAGEMENT PUISARD ET CLÔTURE DE SÉCURITÉ |  |  |  |  |  |
| 701 | Construction d’un puits perdu | M3 | 1,00 |  |  |
| 702 | Avaloir | U | 1,00 |  |  |
| 703 | Mise sur pied d’un canal d’évacuation en BA | m3 | 1,00 |  |  |
| 704 | Dalle du puisard | U | 1,00 |  |  |
| 705 | Réalisation d’un mur de clôture de 4m*4m et de 1,50m de hauteur en parpaings pour assurer la protection de l’ouvrage avec grille sur porte de 1m de hauteur | FF | 1,00 |  |  |
| Sous Total LOT 700 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 800-DEVELOPPEMENT-DESINFECTION-ANALYSE DE L’EAU DU PUITS |  |  |  |  |
| 801 | Développement et essai de débit | FF | 1,00 |  |  |
| 802 | Désinfection au chlore | U | 1,00 |  |  |
| 803 | Analyse physicochimique et bactériologique | U | 1,00 |  |  |
| Sous Total LOT 800 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 900-INSTALLATION DE LA POMPE |  |  |  |  |
| 901 | Fourniture et pose de la pompe de marque INDIA II y compris lot de pièces d’usures | U | 1,00 |  |  |
| 902 | Animation et formation de deux(02) artisans réparateurs | FF | 1,00 |  |  |
| 903 | Fourniture d’une caisse à outils compartimentée avec clés de dépannage | FF | 1,00 |  |  |
| Sous Total LOT 900 |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |
| TVA (19,25%) |  |  |  |  |  |
| IR (2,2%) |  |  |  |  |  |
| MONTANT TTC |  |  |  |  |  |

REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                                                                                          REPUBLIC OF CAMEROON

Paix-Travail-Patrie                                                                                                                        Peace- Work-Fatherland

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION                                                                                                              MINISTRY OF DECENTRALIZATION

ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL                                                                                                                        AND LOCAL DEVELOPMENT

REGION DE L’EST                                                                                                                                   EAST REGION

DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO                                                                                           BOUMBA AND NGOKO DIVISION

COMMUNE DE GARI-GOMBO                                                                                                                  GARI-GOMBO COUNCIL

SECRETARIAT GENERAL                                                                                                                         GENERAL OFFICE

---------------------------------------------------------------------------------------

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

(CIPM)/C/GGBO

-----------------------------------------------------------

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°05/AONO/C/GGB0/CIPM/2019 DU 28 MAI 2019

POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES PUITS EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES  LOCALITES DE DE LA COMMUNE DE GARI-GOMBO, LOT 1 ET LOT 2 :

- LOT 1 :   CINQ (05) PUITS DANS LES LOCALITES DE NOUMBANKOUE, NGARETA, METEGOMATSINOMORI, TOMBI, EP DE LAMBO ;

- LOT 2 : UN (01) PUITS DANS LA LOCALITE DE MOPOUO.

-----------------------------------------------------------------------------------------:

Financement :

- Lot 1 : Budget d’Investissement Public (BIP) du MINEE, Exercice budgétaire 2019 Imputation : 53 32 423 03 641218 2246 821 ;

- Lot 2 : budgets communal et population riveraine, Exercice budgétaire 2019, Imputation : 220 150

---------------------------------------------------------------------------

PIECE N° 8 : Cadre du sous-détail des prix

| SOUS DETAIL DES PRIX UNITAIRES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° Prix | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée d'Activité |
| N° Prix | Désignation | Composante | Ratio par rapport au montant | Total |
| A | Main d'œuvre | Encadrement et cadres |  |  |
|  |  | Ouvriers qualifiés |  |  |
|  |  | Manœuvres |  |  |
|  |  | Risques + bénéfices |  |  |
|  |  | Autres |  |  |
| TOTAL A |  |  |  |  |
| B | Matériel et Engins | Matériel |  |  |
|  |  | Outillage |  |  |
|  |  | Matériel divers |  |  |
|  |  | Autres |  |  |
| TOTAL B |  |  |  |  |
| C |  | Transport |  |  |
|  | Matériaux et Divers | Réserve matériaux importés |  |  |
|  |  | Réserve matériaux acquis localement |  |  |
|  |  | Risques + bénéfices |  |  |
|  |  | Autres |  |  |
| Total C |  |  |  |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS |  | A+B+C |  |
| E | Frais Généraux de Chantier |  | 7,25%D |  |
| F | Frais Généraux de Siège |  | 14%D |  |
| G | frais généraux de Contrôle et de suivi |  | 8,75%D |  |
| H | Cout de revient |  | D+E+F+G |  |
| I | Risque + Bénéfices |  | H |  |
| P | Prix de vente total hors taxe |  | H+I |  |
| V | Prix de vente unitaire hors taxes |  | P/Qté |  |
|  |  |  | Signature et Cachet |  |

REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                                                                                          REPUBLIC OF CAMEROON

Paix-Travail-Patrie                                                                                                                        Peace- Work-Fatherland

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION                                                                                                              MINISTRY OF DECENTRALIZATION

ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL                                                                                                                        AND LOCAL DEVELOPMENT

REGION DE L’EST                                                                                                                                   EAST REGION

DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO                                                                                           BOUMBA AND NGOKO DIVISION

COMMUNE DE GARI-GOMBO                                                                                                                  GARI-GOMBO COUNCIL

SECRETARIAT GENERAL                                                                                                                         GENERAL OFFICE

---------------------------------------------------------------------------------------

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

(CIPM)/C/GGB0

-----------------------------------------------------------

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°05/AONO/C/GGB0/CIPM/2019 DU 28 MAI 2019

POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES PUITS EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES  LOCALITES DE DE LA COMMUNE DE GARI-GOMBO, LOT 1 ET LOT 2 :

- LOT 1 :   CINQ (05) PUITS DANS LES LOCALITES DE NOUMBANKOUE, NGARETA, METEGOMATSINOMORI, TOMBI, EP DE LAMBO ;

- LOT 2 : UN (01) PUITS DANS LA LOCALITE DE MOPOUO.

-----------------------------------------------------------------------------------------:

Financement :

- Lot 1 : Budget d’Investissement Public (BIP) du MINEE, Exercice budgétaire 2019 Imputation : 53 32 423 03 641218 2246 821 ;

- Lot 2 : budgets communal et population riveraine, Exercice budgétaire 2019, Imputation : 220 150

---------------------------------------------------------------------------

PIECE N° 9 : Modèle de la Lettre-Commande

REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                                                                                          REPUBLIC OF CAMEROON

Paix-Travail-Patrie                                                                                                                        Peace- Work-Fatherland

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION                                                                                                              MINISTRY OF DECENTRALIZATION

ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL                                                                                                                        AND LOCAL DEVELOPMENT

REGION DE L’EST                                                                                                                                   EAST REGION

DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO                                                                                           BOUMBA AND NGOKO DIVISION

COMMUNE DE GARI-GOMBO                                                                                                                  GARI-GOMBO COUNCIL

SECRETARIAT GENERAL                                                                                                                         GENERAL OFFICE

LETTRE-COMMANDE N° ________/LC/C/GGBO/CIPM /2019 du_______________

Passé après Appel d’Offres National Ouvert N°__________/AONO/CGG/CIPM/2019 du____________

pour la réalisation des travaux de construction de cinq (05) puits  équipés  de pompes à motricité humaine dans les localités de NOUMBANKOUE, NGARETA, METEGOMATSINOMORI, TOMBI, EP DE LAMBO de la Commune de Gari-Gombo.

MAITRE D’OUVRAGE : Maire de la Commune de Gari-Gombo

TITULAIRE DE LETTRE-COMMANDE: [indiquer le titulaire et son adresse complète]

B.P: ____ à ___, Tel___ Fax : ____

N° R.C : _______ A à _________

N° Contribuable : ____________

OBJET DE LETTRE-COMMANDE :

LIEU D’EXECUTION : [A indiquer]

MONTANTS EN FCFA          :

|  | En chiffres | En lettres |
| --- | --- | --- |
| TTC |  |  |
| HTVA |  |  |
| T.V.A. (19.25 %) |  |  |
| AIR (2,2%) |  |  |
| Net à mandater |  |  |

DELAI DE LIVRAISON :	Trois (03) mois

FINANCEMENT :  	BIP MINEE 2019

Imputation : 53 32 423 03 641218 2246 821

SOUSCRIT, LE ___________________

SIGNEE, LE ______________________

NOTIFIE, LE _____________________

ENREGISTRE, LE _________________

Entre :

La Collectivité Territoriale Décentralisée la Commune de Gari-Gombo, représentée par le Maire de ladite  Commune.

Ci-après dénommer, «Le Maître d’Ouvrage»

D'une part,

Et

La société :

B.P: ____ à ___ Tel___ Fax : ____

N° R.C : ____ A à ____

N° Contribuable : _____

Représentée par ……………….……… en sa qualité de ……………………,

Ci-après dénommée, «Cocontractant»

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Sommaire

Titre I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Titre II : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Titre III : Bordereau des prix

Titre IV : Devis quantitatif et estimatif

Titre V : Calendrier d’exécution

Page ___et dernière de la LETTRE-COMMANDE N° ________/LC/CGG/CIPM/ /2019 du___

Passé après Appel d’Offres National Ouvert N°__________/AONO/CGG/CIPM/2019 du____________

pour la réalisation des travaux de construction de cinq (05) puits  équipés  de pompes à motricité humaine dans les localités de NOUMBANKOUE, NGARETA, METEGOMATSINOMORI, TOMBI, EP DE LAMBO de la Commune de Gari-Gombo.

MONTANT DE LA LETTRE-COMMANDE EN FRANCS CFA:

|  | En chiffres | En lettres |
| --- | --- | --- |
| TTC |  |  |
| HTVA |  |  |
| T.V.A. (19.25 %) |  |  |
| AIR (2,2%) |  |  |
| Net à mandater |  |  |

Délai de livraison Trois (03) mois

Lu et accepté par le Cocontractant Gari-Gombo, le .............................................................................................................. Le Maire de la Commune de Gari-Gombo, (Maître d’Ouvrage)

Gari-Gombo, le .............................................................................................................

Enregistrement

REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                                                                                          REPUBLIC OF CAMEROON

Paix-Travail-Patrie                                                                                                                        Peace- Work-Fatherland

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION                                                                                                              MINISTRY OF DECENTRALIZATION

ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL                                                                                                                        AND LOCAL DEVELOPMENT

REGION DE L’EST                                                                                                                                   EAST REGION

DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO                                                                                           BOUMBA AND NGOKO DIVISION

COMMUNE DE GARI-GOMBO                                                                                                                  GARI-GOMBO COUNCIL

SECRETARIAT GENERAL                                                                                                                         GENERAL OFFICE

-------------------------------------------------------------------------------------

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

(CIPM)/C/GGB0

-----------------------------------------------------------

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° 05/AONO/C/GGBO/CIPM/2019 DU28 MAI 2019

POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES PUITS EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES  LOCALITES DE DE LA COMMUNE DE GARI-GOMBO, LOT 1 ET LOT 2 :

- LOT 1 :   CINQ (05) PUITS DANS LES LOCALITES DE NOUMBANKOUE, NGARETA, METEGOMATSINOMORI, TOMBI, EP DE LAMBO ;

- LOT 2 : UN (01) PUITS DANS LA LOCALITE DE MOPOUO.

-----------------------------------------------------------------------------------------:

Financement :

- Lot 1 : Budget d’Investissement Public (BIP) du MINEE, Exercice budgétaire 2019 Imputation : 53 32 423 03 641218 2246 821 ;

- Lot 2 : budgets communal et population riveraine, Exercice budgétaire 2019, Imputation : 220 150

---------------------------------------------------------------------------

PIECE N°10 : Formulaires et modèles

Sommaire

Annexe n° 1 : Modèle de soumission……………………………….……….83

Annexe n° 2 : Modèle de caution de soumission…………………………….84

Annexe n° 3 : Modèle de cautionnement définitif……………………............85

Annexe n° 4 : Modèle de caution de retenue de garantie…………………….86

Annexe n° 5 : Cadre du planning…………………………………………………...87

Annexe n° 1 : Modèle de soumission

Je, soussigné …............................……………………………………….......................…………[indiquer le nom et la qualité du signataire]

Représentant la société, l’entreprise ou le groupement(8)

…..............dont le siège social est à…. inscrite au registre du commerce de …... sous le n° ………………..................................……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel

D’Offres y compris l’(es) additif(s), [rappeler le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres]:

- Après m'être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer.

- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.

- Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre à ………......................................................................................................................................................... [en chiffres et en lettres] francs Cfa Hors TVA, et à………....................................................................................................................... Francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres et lot choisi]

- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de ………............. mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai ………............. jours [indiquer la durée de validité,

en principe 90 jours pour les AON et 120 jours pour les AOI] à compter de la date limite de remise des offres.

- Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs lots):

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre de la présente Lettre-Commande en faisant donner crédit au compte n° ………………...................... ouvert au nom de …................................auprès de la banque…................................………………………….. Agence de …..............................……………………..

Avant signature de la présente Lettre-Commande, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à …...........................................le ………...........................................……….

Signature de ………...........................................……….

en qualité de ………...........................................……….

dûment autorisé à signer les soumissions

pour et au nom de

………...........................................……….

Annexe n° 2 : Modèle de caution de soumission

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse], « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que l’entreprise …..............……….. , ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis

son offre en date du ………..............……….. pour [rappeler l’objet de l’Appel d’Offres], ci-dessous désignée

«l’offre», et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant] francs CFA,

Nous …………....................….... [nom et adresse de la banque], représentée par ……………..........................……….. [noms des

signataires], ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission ;

ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution de la Lettre-Commande par le Maître d’Ouvrage pendant la période de validité :

- manque à signer ou refuse de signer la Lettre-Commande, alors qu’il est requis de le faire ;

- manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif de la Lettre-Commande (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d’Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d’Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[signature de la banque]

Annexe n° 3 : Modèle de cautionnement définitif

Banque : Référence de la Caution : N° ……………..................................………..

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse ] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que ……………................................................................................................……….. [nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné« l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution de la Lettre-Commande désigné «la Lettre-Commande», à réaliser [indiquer la nature des travaux ]

Attendu qu’il est stipulé dans la Lettre-Commande que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche de Lettre-Commande correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions de la Lettre-Commande, Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement,

Nous, ……………................................................................................................................................................................................……….. [nom et adresse de banque],

représentée par …………….................................................................................................................................................................……….. [noms des signataires],

ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre de la Lettre-Commande, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de …..................……….. [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification à la Lettre-Commande ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l’entrepreneur, par le Maître d’Ouvrage, de l’approbation de la Lettre-Commande. Elle sera libérée dans un délai de [indiquer le délai] à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais.

Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[signature de la banque]

Annexe n° 4 : Modèle de caution de retenue de garantie

Banque : …………...........................……………………

Référence de la Caution : N° …………...........................……………………

Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage]

[Adresse du Maître d’Ouvrage]

ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que …....................................................................................……............………………[nom et adresse de l’entreprise],

ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution de la Lettre-Commande, à réaliser les travaux de [indiquer l’objet des travaux]

Attendu qu’il est stipulé dans  la Lettre-Commande que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant de la Lettre-Commande peut être remplacée par une caution solidaire, Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution,

Nous, …………...........................………………………………...........................………………………………........................................………………… [nom et adresse de banque],représentée par …………...........................………………………………...........................………………………………...........................………………………………...........................…………

[noms des signataires], et ci-dessous désignée « la banque », dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de ………...........................……………………

[en chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant de la Lettre-Commande (10).

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08)semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre de la Lettre-Commande modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification à la Lettre-Commande ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[signature de la banque]

Annexe n° 5 : Cadre du planning.

Note sur la présentation des plannings

Les quantités, les rendements journaliers, la durée d’exécution des travaux et les ralentissements voire les interruptions dues devront ressortir clairement des plannings.

Le planning financier qui découle du planning des travaux devra indiquer mois par mois, les montants prévisionnels des décomptes de travaux par poste et cumulés, en tenant compte de l’incidence des saisons de pluies, pour la solution de base et éventuellement la solution variante.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                                                                                          REPUBLIC OF CAMEROON

Paix-Travail-Patrie                                                                                                                        Peace- Work-Fatherland

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION                                                                                                              MINISTRY OF DECENTRALIZATION

ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL                                                                                                                        AND LOCAL DEVELOPMENT

REGION DE L’EST                                                                                                                                   EAST REGION

DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO                                                                                           BOUMBA AND NGOKO DIVISION

COMMUNE DE GARI-GOMBO                                                                                                                  GARI-GOMBO COUNCIL

SECRETARIAT GENERAL                                                                                                                         GENERAL OFFICE

---------------------------------------------------------------------------------------

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

(CIPM)/C/GGB0

-----------------------------------------------------------

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°05/AONO/C/GGB0/CIPM/2019 DU28 MAI 2019

POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES PUITS EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES  LOCALITES DE DE LA COMMUNE DE GARI-GOMBO, LOT 1 ET LOT 2 :

- LOT 1 :   CINQ (05) PUITS DANS LES LOCALITES DE NOUMBANKOUE, NGARETA, METEGOMATSINOMORI, TOMBI, EP DE LAMBO ;

- LOT 2 : UN (01) PUITS DANS LA LOCALITE DE MOPOUO.

-----------------------------------------------------------------------------------------:

Financement :

- Lot 1 : Budget d’Investissement Public (BIP) du MINEE, Exercice budgétaire 2019 Imputation : 53 32 423 03 641218 2246 821 ;

- Lot 2 : budgets communal et population riveraine, Exercice budgétaire 2019, Imputation : 220 150

---------------------------------------------------------------------------

PIECE N°11 : Grille d’évaluation

Grille d’évaluation des Offres Techniques

L'offre technique contenue dans l'enveloppe B sera évaluée suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères suivants :

*Références de l’entreprise

- Chiffre d’affaires moyen sur patente pour les trois dernières années

Il permet d’apprécier les flux financiers du soumissionnaire. On tiendra compte de la valeur de la patente, et du chiffre d’affaires réalisé.

Pour le CA (patente), la notation sera la suivante :

| N° |  | oui | non |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction sur les trois (03) dernières années ≥ 30 millions |  |  |

- Situation financière

| N° |
| --- |
| 2 | Capacité financière supérieure à 20% du montant de la soumission | Oui | Non |

- références dans le domaine de l’hydraulique

L’Entreprise doit avoir réalisé au cours des trois dernières années les travaux dans le domaine de l’hydraulique des projets d’un coût minimum de francs CFA d’au moins 100 millions francs CFA (montant cumulé).

| N° |
| --- |
| 3 | Expérience dans les marchés des travaux hydrauliques à titre d’entrepreneur, de sous-traitant dans au moins cinq (05) marchés au cours des cinq (05) dernières années, exécutés de manière satisfaisante (au moins PV de réception provisoire), Plus de trois marchés d’une valeur minimale de 100 millions de francs CFA | Oui Oui | Non Non |
| 4 | Pour les marchés référenciés ci-dessus ou pour d’autres marchés exécutés pendant la période ci-dessus, une expérience dans les principales activités suivantes : - réalisation des forages ou d’AEP, aménagement de sources, | oui | Non |
|  | - réhabilitation des forages ou d’AEP | oui | Non |

Toutefois, pour être prise en compte, chaque référence citée devra avoir concomitamment un marché (1ère page et page des signatures) et un document de bonne fin d’exécution ou PV de réception provisoire ou définitive. Seuls les contrats enregistrés pour les commandes publiques seront pris en compte.

*Matériel de chantier à mobiliser

| N° | Nbre | Nature de l’équipement |
| --- | --- | --- |
| 5 | 01 | Atelier de forage* |  |  |
| 6 | 01 | Kit d’analyse des eaux In Situ* | Oui | Non |
| 7 | 01 | véhicule de liaison pick-up 4x4 ou station wagon | Oui | Non |
| 8 | 01 | Groupe électrogène | Oui | Non |
| 9 | 01 | Poste de soudure | Oui | Non |
| 10 | 01 | Compresseur 7 à 12bars | Oui | Non |
| 11 | 01 | Matériel de maçonnerie, de ferraillage (brouettes, truelles, pelles, etc.) et de plomberie | Oui | Non |

L’Entreprise doit fournir tous les documents prouvant que les équipements cités sont sa propriété : Factures – Certificat d’immatriculation – Attestation d’assurance.

- Personnel technique

|  |  |  |  | justifiés |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Conducteur des travaux | Ingénieur de Génie Rural ou de Génie Civil ayant une expérience d’au moins huit (08) ans dans les travaux d’hydraulique | - Diplôme + CV signé + - Inscription à l’ordre des ingénieurs - Attestation de disponibilité | Oui | Non |
| 13 | Chef de Chantier | Technicien Supérieur de Génie Rural ou équivalent, ayant au moins cinq (05) ans d’expérience dans les travaux d’hydraulique | - Diplôme +CV signé - Attestation de disponibilité | oui | Non |
| 14 | Personnel d’appui (secrétaire et chauffeur) | BTS pour la secrétaire, avec une expérience dans les BTP de 05 ans au moins | - Diplôme +CV signé + Attestation de disponibilité | oui | Non |

- Proposition technique

|  |  | effectif | Non effectif |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Attestation de visite de site signée sur l’honneur | Oui | Non |
| 16 | Rapport de visite du site avec photo illustrative | Oui | Non |

-Méthodologie

|  |  | Approprié | Non Approprié |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Résumé succinct de l’analyse du projet et des techniques de mises en œuvre des ouvrages. | oui | Non |
| 18 | Organigramme de chantier |  |  |
| 19 | Contrôle de qualité (Organisation du contrôle de qualité interne) | oui | Non |
| 20 | Dispositions prévues pour la Protection de l'environnement | oui | Non |
| 21 | Mesures d’hygiène et de sécurité | oui | Non |
| 22 | Utilisation de la main d’œuvre locale (HIMO) | oui | Non |
| 23 | Origine des matériaux précisée |  |  |

*Planning d’exécution

| 24 | Planning conforme aux délais | oui | Non |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | Chronogramme détaillé des activités | oui | Non |

*Présentation générale des offres

| 26 | Présence d’un sommaire | oui | Non |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | Pièces classés dans l’ordre annoncé par le sommaire | oui | Non |
| 28 | Intercalaires couleurs (avec sommaire de la partie) | oui | Non |
| 29 | Photocopies lisibles des pièces | oui | Non |

REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                                                                                          REPUBLIC OF CAMEROON

Paix-Travail-Patrie                                                                                                                        Peace- Work-Fatherland

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION                                                                                                              MINISTRY OF DECENTRALIZATION

ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL                                                                                                                        AND LOCAL DEVELOPMENT

REGION DE L’EST                                                                                                                                   EAST REGION

DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO                                                                                           BOUMBA AND NGOKO DIVISION

COMMUNE DE GARI-GOMBO                                                                                                                  GARI-GOMBO COUNCIL

SECRETARIAT GENERAL                                                                                                                         GENERAL OFFICE

----------------------------------------------------------------------------------------

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

(CIPM)/C/GGBO

-----------------------------------------------------------

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°05/AONO/C/GGBO/CIPM/2019 DU 28 MAI 2019

POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES PUITS EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES  LOCALITES DE DE LA COMMUNE DE GARI-GOMBO, LOT 1 ET LOT 2 :

- LOT 1 :   CINQ (05) PUITS DANS LES LOCALITES DE NOUMBANKOUE, NGARETA, METEGOMATSINOMORI, TOMBI, EP DE LAMBO ;

- LOT 2 : UN (01) PUITS DANS LA LOCALITE DE MOPOUO.

-----------------------------------------------------------------------------------------:

Financement :

- Lot 1 : Budget d’Investissement Public (BIP) du MINEE, Exercice budgétaire 2019 Imputation : 53 32 423 03 641218 2246 821 ;

- Lot 2 : budgets communal et population riveraine, Exercice budgétaire 2019, Imputation : 220 150

---------------------------------------------------------------------------

PIECE N°12 : Liste des établissements bancaires de 1er ordre autorisés à émettre les cautions.

La liste des établissements bancaires et organismes financiers ci-dessous, agréés par la COBAC et publiés par le Ministère chargé des Finances sont autorisés à émettre des cautions dans le cadre du présent appel d’offres. Aucun autre établissement ne sera admis dans ce cadre.

| N° d’ordre | Désignation de l’établissement |
| --- | --- |
| 01 | Afriland first Bank |
| 02 | Banque Atlantique Cameroun (BACAM) |
| 03 | Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFIBANK) |
| 04 | Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) |
| 05 | City Bank Cameroon (CITI-GROUP) |
| 06 | Commercial Bank of Cameroon (CBC) |
| 07 | Ecobank Cameroun (ECOBANK) |
| 08 | National Financial Credit Bank (NFC-Bank) |
| 09 | Société Commerciale de Banque du Cameroun (SCB-Cameroun) |
| 10 | Société Générale Cameroun (SGC) |
| 11 | Standard Chartered Bank Cameroun (SCBC) |
| 12 | Union Bank of Cameroon PLC (UBC) |
| 13 | United Bank for Africa (UBA) |
| 14 | Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME) |

LES COMPAGNIES D’ASSURANCES :

| 15 | Activa |
| --- | --- |
| 16 | Chanas |
| 17 | Zenith |