SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU COTON DU CAMEROUN

CAMEROON COTTON DEVELOPMENT COMPANY

SODECOTON

***

MAITRE D’OUVRAGE : LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SODECOTON

***

APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N° 040/19/AOIO/SDCC/CIPM DU 09 JUILLET 2019 POUR LA FOURNITURE DE TROIS (03) LOTS DE PIECES ELECTRIQUES DE RECHANGE POUR L’HUILERIE DE GAROUA - SODECOTON

***

FINANCEMENT : BUDGET SODECOTON 2019

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

JUILLET 2019

TABLE DES MATIERES

PIECE N° 1 : AVIS D'APPEL D'OFFRES (AAO)……………………………………………………………………………… 03

PIECE N° 2 : REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES (RGAO)……………………………………………. 12

PIECE N° 3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES (RPAO)…………………………………… 31

PIECE N° 4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)  ……………………………… 38

PIECE N° 5 : DESCRIPTIF DES FOURNITURES………………………………………………………………………………… 49

PIECE N° 6 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES…………………………………………………………… 56

PIECE N° 7 : CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF……………………………………………………….. 65

PIECE N° 8 : CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX UNITAIRES…………………………………………………………… 75

PIECE N° 9 : MODELE DE MARCHE ……………………………………………………………………………………………… 77

PIECE N° 10 : MODELE DES PIECES A UTILISER PAR LE SOUMISSIONNAIRE ………………………………… 82

PIECE N° 11 : GRILLE D’EVALUATION …………………………………………………………………………………………… 89

PIECE N° 12 : LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS DE PREMIER RANG AGREES PAR LE MINISTRE DES FINANCES, AUTORISES A EMETTRE LES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS…………………………………………………………………………………………………… 98

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU COTON DU CAMEROUN

CAMEROON COTTON DEVELOPMENT COMPANY

SODECOTON

***

PIECE N° 1 : AVIS D'APPEL D'OFFRES (AAO)

AVIS D’APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N° 040/19/AOIO/SDCC/CIPM DU 09 JUILLET 2019  POUR LA FOURNITURE DE TROIS (03) LOTS DE PIECES ELECTRIQUES DE RECHANGE POUR L’HUILERIE DE GAROUA - SODECOTON

1) Objet de l’appel d’offres

Le Directeur Général de la SODECOTON lance un Appel d’Offres International Ouvert pour la fourniture de trois (03) lots de pièces électriques pour l’huilerie de Garoua - SODECOTON.

2) Consistance des prestations

Les prestations objet du présent appel d’offres portent sur la fourniture de trois (03) lots de pièces électriques pour l’huilerie de Garoua - SODECOTON.

3) Délais de livraison

Les fournitures objet du présent appel d’offres devront être livrées dans un délai de 90 jours, pour chacun des lots, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations.

4) Allotissement

Les fournitures objet du présent appel d’offres sont subdivisées en trois lots, répartis comme suit :

* Lot 1 : Câbles électriques de rechange ;

* Lot 2 : Pièces électriques de rechange ;

* Lot 3 : Moteurs et réducteurs de rechange.

5) Coûts prévisionnels

Les coûts prévisionnels toutes taxes comprises des opérations envisagées ont été évaluées à l’issue des études préalables à 35 millions FCFA pour le lot 1, 63 millions FCFA pour le lot 2 et 42 millions pour le lot 3.

6) Participation

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toutes les entreprises ayant une parfaite connaissance en la matière.

7) Financement

Le financement est assuré par le budget de la SODECOTON de l’exercice 2019.

8) Consultation du Dossier d’Appel d’Offres

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E- mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax: 222-27-20-68, à la Délégation de la SODECOTON de Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la Délégation de la SODECOTON de Douala B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03, dès publication du présent avis.

9) Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu à la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E- mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax: 222-27-20-68, à la Délégation de la SODECOTON de Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la Délégation de la SODECOTON de Douala B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03 dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de 100 000 (cent mille) FCFA payable sur le compte n° 97568660001-28 ouvert auprès des 12 agences BICEC ci-après au nom de  “ Compte Spécial CAS  ARMP “. Il s’agit des agences de : Yaoundé Agence Centrale, Douala Bonanjo, Buéa, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, et Bertoua.

Le soumissionnaire devra s’y rendre muni d’une copie ou photocopie de l’avis d’appel d’offres.

Lors du retrait du dossier, le soumissionnaire devra remettre une copie de son reçu de versement portant bien le nom de l’entreprise, le nom du Maître d’Ouvrage et le numéro de l’appel d’offres.

10) Remise des offres

Les soumissions présentées sous forme reliée, rédigées en Français ou en Anglais, établies en six (06) exemplaires dont un (01) original et cinq (05) copies, marqués comme tels devront parvenir au plus tard le 13 Août 2019 à 10 heures au Secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua. Les plis renfermant les soumissions seront contenus dans une enveloppe extérieure anonyme portant la mention :

AVIS D’APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N° 040/19/AOIO/SDCC/CIPM DU 09 JUILLET 2019  POUR LA FOURNITURE DE TROIS (03) LOTS DE PIECES ELECTRIQUES POUR L’HUILERIE DE GAROUA - SODECOTON

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

11) Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission, établie par un organisme financier agréé par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d'un montant égal à 700 000 FCFA pour le lot 1, 1 260 000 FCFA pour le lot 2 et 840 000 FCFA pour le lot 3 et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des offres.

12) Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis d’appel d’offres.

Les banques étrangères qui délivreront des cautions de soumission dans le cadre de cet appel d’offres, devront avoir des correspondants dans le réseau des banques locales de premier ordre.

L'absence de la caution de soumission entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours.

13) Ouverture des plis

L’ouverture des plis sera effectuée en une seule phase par la Commission Interne de Passation des Marchés de la SODECOTON dans sa salle de réunion à la Direction Générale de la Société à Garoua le 13 Août 2019 à partir de 11 heures.

Seuls les soumissionnaires qui le désirent peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.

Un seul représentant par soumissionnaire sera admis en salle.

14) Critères d’évaluation

Pour la comparaison définitive des offres, les critères ci-après seront pris en compte :

14. 1 Critères éliminatoires :

Il s'agit notamment :

- De l’absence d’une pièce administrative ;

- De l’absence de la caution de soumission ;

- Des fausses déclarations ou des pièces falsifiées ;

- De l’absence de prospectus accompagnés des fiches techniques du fabricant ;

- De la non-conformité aux spécifications techniques de la fourniture ;

- De l’absence d’un prix unitaire quantifié ;

- De la non-conformité du modèle de soumission ;

- De l’obtention de moins de 70% des réponses positives à l’évaluation des critères essentiels.

En substance, ces critères sont résumés comme ci-après :

. Critère n° 1A : Conformité des pièces du dossier administratif ;

. Critère n° 1B : Conformité des caractéristiques techniques de la fourniture ;

. Critère n° 1C : conformité des pièces de l’offre financière, notamment, les prix unitaires quantifiés et le respect du modèle de soumission.

14. 2 Critères essentiels

. Critère n° 2A : engagement du fabricant ou d’un distributeur agrée comptant pour 40 %. Production de la lettre d’engagement du fabricant. Etant entendu que ledit distributeur présentera obligatoirement une copie de sa convention d’agrément.

. Critère n° 2B : Références du soumissionnaire comptant pour 30 %. Justifier d’au moins une livraison de fournitures similaires au cours des cinq dernières années à la SODECOTON ou ailleurs.

. Critère n° 2C : Délais de livraison comptant pour 30 %. Respect des délais du DAO.

L’évaluation de ces critères se fera de manière purement positive (oui) ou négative (non). Toute réponse négative (non) lors de l’examen des critères éliminatoires entraîne la disqualification de l’offre. Quant aux critères essentiels, un minimum de 70 % de réponses positives au total sera requis pour être retenu.

14.3. Evaluation des offres financières

Seules les offres financières des soumissionnaires ayant présenté un dossier technique acceptable seront prises en compte pour la suite de l’analyse.

Et pour la comparaison des offres, il sera considéré les coûts toutes taxes comprises en position rendu Magasin transit SODECOTON Garoua II.

15) Attribution

A l’issue de l’évaluation des offres, la commande sera attribuée, lot par lot, au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins disante et remplissant les capacités techniques et financières requises. Un soumissionnaire peut être attributaire de plusieurs lots.

16) Durée et validité des offres

Il est précisé aux soumissionnaires qu’ils resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent vingt (120) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

17) Renseignements complémentaires

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON Tél. 222 27 10 80, Email : sodecoton@sodecoton.cm, à la Délégation SODECOTON de Yaoundé B.P. 304, Tél/Fax. 222 20 19 72 ou à la Délégation SODECOTON de Douala B.P. 1699, Tél. et Fax. 233 42 46 03.

Garoua, le

LE DIRECTEUR GENERAL,

Copies :

- MINMAP

- ARMP

- Maître d’Ouvrage

- Président CIPM

- Affichage

OPEN INTERNATIONAL INVITATION TO TENDER N° 040/19/OIIT/SDCC/CIPM OF 09 JULY 2019 FOR THE SUPPLY OF THREE (03) BATCHES OF ELECTRIC PARTS FOR SODECOTON OIL FACTORIES

1) Object of the invitation to tender

The General Manager of the SODECOTON launches an Open International Invitation to Tender for the realization of the operation indicated above.

2) Nature of services

The services to be provided for this call for tender consist to the supply of three (03) batches of electric parts for SODECOTON oil factories.

3) Deadline for deliveries

The supplies subject of the present invitation to tender should be delivered within 90 days, for each batch, from the notification date of the beginning service order.

4) Allotment

The supplies, subject of this invitation to tender are subdivided in three batches, shared as follows:

* Batch 1: Electric cables spare;

* Batch 2: Electric spare parts;

* Batch 3: spare engines and reducers

5) Estimated costs

The estimated costs include all taxes of the operations at the end of the previous studies are 35 000 000 CFA F for the batch 1, 63 000 000 CFA F for the batch 2 and 42 000 000 CFA F for the batch 3.

6) Participation

The invitation to tender is open to all enterprises having a perfect knowledge of the subject.

7) Financing

Financing is assured by the SODECOTON budget of the 2019 financial year.

8) Consultation of Tender file

Tender files may be consulted, during working hours, at the SODECOTON Head office in Garoua P.O. BOX. 302 Tel. 222-27-10-80, E-mail: sodecoton@sodecoton.cm, fax: 222-27-20-68, at the SODECOTON Delegation in Yaoundé P.O. BOX. 304 Tel. 222-20-19-72 or at the SODECOTON Delegation in Douala P.O. BOX. 1699 Tel. 233-42-46-03, as soon as this notice is published.

9) Acquisition of Tender file

Tender files may be obtained at the SODECOTON Head office in Garoua P.O. BOX. 302 Tel. 222-27-10-80, E-mail: sodecoton@sodecoton.cm, fax: 222-27-20-68, at the SODECOTON Delegation in Yaoundé P.O. BOX. 304 Tel. 222-20-19-72 or at the SODECOTON Delegation in Douala P.O. BOX. 1699 Tel. 233-42-46-03 as soon as this notice is published against payment of a non-refundable sum of 100 000 (one hundred thousand) CFAF payable on the account n° 97568660001-28 opened in the 12 BICEC agencies below the name of" Account Special CASE ARMP ". It is about the agencies of: Yaoundé Central Agency, Douala Bonanjo, Buéa, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, and Bertoua.

The tenderer should return provided himself of a copy or photocopy of the Tender notice.

At the moment of the Tender file withdrawal, the tenderer should give a copy of the payment receipt bearing well the name of the company, the name of the Contracting Authority ant the number of the call for tender.

10) Submission of offers

The tenders, presented in form connected and written in French or English, established in six copies including one original marked as such will have to arrive at the latest on August 13th, 2019 at 10 AM at the Head office of SODECOTON in Garoua.

The folds containing the tenders should carry the inscription:

OPEN INTERNATIONAL INVITATION TO TENDER N°040/19/OIIT/SDCC/CIPM OF 09 JULY 2019 FOR THE SUPPLY OF THREE (03) BATCHES OF ELECTRIC PARTS FOR SODECOTON OIL FACTORIES

“ TO OPEN ONLY DURING THE BID-OPENING SESSION."

11) Bid bond

Each tenderer will join to his administrative parts a bid bond delivered by a financial structure approved by the Ministry in Charge of Finances of Cameroun whose amount is fixed at 700 000 CFA F for the batch 1, 1 260 000 CFA F for the batch 2 and 840 000 CFA F for the batch 3 and valid for thirty (30) days beyond the original fate of the validity of the offers.

12) Admissibility of the offers

Under risk being rejected, the other administrative documents required must be produced in originals or true copies certified by the issuing service or competent administrative authority, in accordance with the Special Conditions of the invitation to tender. They must not be older than three months preceding the date of submission of bids or must not be have been established after the signing of the tender notice.

Foreign banks issuing bid bonds as part of this tender, must have correspondents in the network of local banks of the first order.

The absence of a bid bond will result in the simple rejection of the offer without any petition.

13) Opening of bids

The bids shall be opened in a single phase by the Internal Tender Board of SODECOTON in its meeting room at the Head office of the Society in Garoua on August 13th, 2019 from 11 AM.

Only bidders can attend or be duly represented by a person of their choice having a perfect knowledge of the offer.

Only one representative per bidder will be admitted in room.

14) Evaluation Criteria

For the final comparison of the tenders, the criteria hereafter will be taken into account, these include:

14.1- Eliminatory criteria:

- The absence of an administrative document;

- The absence of the bid bond;

- The false declarations or forged documents;

- The absence of the prospectus with technical fact sheets of the manufacturer;

- The non-compliance with the technical specifications of the supply;

- The absence of a quantified unit price;

- The non-compliance of the submission model;

- Obtaining less than 70% of the positive responses to the evaluation of the essential criteria.

In substance, these criteria are summarized in the following lines =

Criterion n° 1A: conformity of the administrative documents;

Criterion n° 1B: conformity of the supply;

Criterion n° 1C: conformity of the parts of the financial offer in particular, quantified unit prices and compliance with the submission model.

14.2- Essential criteria

Criterion n° 2A: The manufacturer commitment or an authorized distributor, 40 %. It being understood that said distributor will necessarily present a copy of his agreement of approval.

Criterion n° 2B:  References of the tenderer. 30 %

Criterion n° 2C:  Delivery period. 30%

The evaluation of these criteria will be positive (yes) or negative (no). Any negative response (no) during the examination of the eliminatory criteria will disqualify the tender. For the essential criteria, a minimum of 70 % of positive response will be necessary to be retained.

14.3- Evaluation of financial bid

Only bids that are technically acceptable will be retained for the assessment of their financial offers.

For the comparison of the offers, it will be considered the costs all taxes included.

15)  Award

The award will be done, batch per batch, on the basis of the lowest bid, to the tenderer fulfilling the technical and financial conditions required. One tenderer can be awarded many batches.

16) Validity of the tenders

Bidders will remain committed to their offers for one hundred and twenty (120) days from the deadline set for the submission of tenders.

17) Complementary information

Complementary information may be obtained during working hours at the SODECOTON Head Office in Garoua Po. Box 302 Tel.: 222-271-080, Fax: 222-272-068, E-mail: sodecoton@sodecoton.cm. at the SODECOTON Delegation in Yaoundé Po. Box. 304, phone & Fax. 222 201 972, or at the SODECOTON Delegation in Douala Po. Box 1699, phone & Fax. 233 424 603.

Garoua, on

THE GENERAL MANAGER

Copies :

- MINMAP

- ARMP

- Project Owner

- Chairpersons

- Display.

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU COTON DU CAMEROUN

CAMEROON COTTON DEVELOPMENT COMPANY

SODECOTON

***

PIECE N° 2 : REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D’OFFRES (RGAO)

SOMMAIRE

CHAPITRE I : GENERALITES

ARTICLE 1 : PORTEE DE LA SOUMISSION

ARTICLE 2 : FINANCEMENT

ARTICLE 3 : FRAUDE ET CORRUPTION

ARTICLE 4 : CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR

ARTICLE 5 : FOURNITURES ET SERVICES CONNEXES REPONDANT AUX CRITERES D’ORIGINE

ARTICLE 6 : QUALIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE

CHAPITRE II : DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

ARTICLE 7 : CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

ARTICLE 8 : ECLAIRCISSEMENTS APPORTES AU DOSSIER D'APPEL D’OFFRES ET RECOURS

ARTICLE 9 : MODIFICATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

CHAPITRE III : PREPARATION DES OFFRES

ARTICLE 10 : FRAIS DE SOUMISSION

ARTICLE 11 : LANGUE DE L’OFFRE

ARTICLE 12 : DOCUMENTS CONSTITUANTS L’OFFRE

ARTICLE 13 : PRIX DE L’OFFRE

ARTICLE 14 : MONNAIE DE L’OFFRE

ARTICLE 15 : DOCUMENTS ATTESTANT L’ADMISSIBILITE DU SOUMISSIONNAIRE

ARTICLE 16 : DOCUMENTS ATTESTANT L’ADMISSIBILITE DES FOURNITURES

ARTICLE 17 : DOCUMENTS ATTESTANT LA CONFORMITE DES FOURNITURES

ARTICLE 18 : DOCUMENTS ATTESTANT LA QUALIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE

ARTICLE 19 : CAUTION DE SOUMISSION

ARTICLE 20 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

ARTICLE 21 : FORME ET SIGNATURE DES OFFRES

## CHAPITRE IV : DEPOT DES OFFRES

ARTICLE 22 : CACHETAGE ET MARQUAGE DES OFFRES

ARTICLE 23 : DATE ET HEURE LIMITES DE DEPOT DES OFFRES

ARTICLE 24 : OFFRES HORS DELAI

ARTICLE 25 : MODIFICATION, SUBSTITUTION ET RETRAIT DES OFFRES

CHAPITRE V : OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

ARTICLE 26 : OUVERTURE DES PLIS ET RECOURS

ARTICLE 27 : CARACTERE CONFIDENTIEL DE LA PROCEDURE

ARTICLE 28 : ECLAIRCISSEMENT SUR LES OFFRES ET CONTACTS AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE

ARTICLE 29 : CONFORMITE DES OFFRES

ARTICLE 30 : EVALUATION DE L’OFFRE TECHNIQUE

ARTICLE 31 : QUALIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE

ARTICLE 32 : CORRECTION DES ERREURS

ARTICLE 33 : EVALUATION DES OFFRES AU PLAN FINANCIER

ARTICLE 34 : COMPARAISON DES OFFRES

CHAPITRE VI : ATTRIBUTION DE LA LETTRE-COMMANDE

ARTICLE 35 : ATTRIBUTION

###### ARTICLE 36 : DROIT DU MAITRE D’OUVRAGE DE DECLARER UN APPEL D’OFFRES INFRUCTUEUX OU D’ANNULER UNE PROCEDURE

## ARTICLE 37 : DROIT DE MODIFICATION DES QUANTITES LORS DE L’ATTRIBUTION

ARTICLE 38 : NOTIFICATION DE L’ATTRIBUTION DE LA LETTRE-COMMANDE

ARTICLE 39 : PUBLICATION DU RESULTAT D’ATTRIBUTION DE LA LETTRE-COMMANDE ET RECOURS

ARTICLE 40 : SIGNATURE DE LA LETTRE-COMMANDE

ARTICLE 41 : CAUTIONNEMENT DEFINITIF

A. Généralités

Article 1 : Portée de la soumission

1.1 Le Directeur de la SODECOTON, tel qu’il est défini dans le Règlement Particulier de l’Appel d’offres (RPAO), ci-après dénommé le “Maître d’Ouvrage”, lance un appel d’offres en vue de l’obtention des Fournitures et Services connexes brièvement définis dans le RPAO et spécifiés dans le Descriptif de la Fourniture ainsi que le Bordereau des Quantités.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO. Il y est fait ci-après référence sous le terme “les Fournitures”.

1.2. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit livrer les fournitures dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court, sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer la livraison des fournitures ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes “Maître d’Ouvrage” et “Maître d’Ouvrage Délégué” sont interchangeables et le terme “jour” désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

Le financement sera assuré par le budget SODECOTON de l’Exercice 2019.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1. Le Maître d’Ouvrage exige des soumissionnaires et de ses cocontractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, le Maître d’Ouvrage :

a. Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

i.	Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché ;

ii.	Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché. ;

iii. “Pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que le Maître d’Ouvrage en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ; et

iv. “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b. Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Directeur Général de la SODECOTON, Autorité chargée des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré-qualification.

4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les fournisseurs, sous réserve des dispositions ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement.

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

i.	Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

ii.	Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous- traitants dans plus d’une offre.

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Maître d’Ouvrage.

Article 5 : Fournitures et Services connexes répondant aux critères d’origine

5.1. Toutes les fournitures et tous les services connexes faisant l’objet de la présente lettre-commande devront provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO.

5.2. Aux fins de la présente clause, le terme « fournitures » désigne produits, matières premières, machines, équipements et installations industrielles ; et le terme « services connexes » désigne notamment des services tels que l’assurance, l’installation, la formation et la maintenance initiale.

5.3. Le terme « provenir » qualifie le pays où les fournitures sont extraites, fabriquées ou transformées ; ou bien le pays où un processus de fabrication, de transformation ou d’assemblage de composants, aboutit à l’obtention d’un article commercialisable dont les caractéristiques de base sont substantiellement différentes de celles de ses composants.

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;

b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré- qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i.	La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

ii. Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

iii. Les commandes acquises et les marchés attribués ;

iv. Les litiges en cours ;

v. La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs fournisseurs groupés (co-contractance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. L’offre devra inclure tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus : le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’ouvrage pour l’exécution de la lettre-commande ;

e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais de livraison visés dans le RPAO.

B. Dossier d’Appel d’Offres

Article 7 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

7.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les fournitures faisant l’objet de la lettre-commande, fixe les procédures de consultation des fournisseurs et précise les conditions de la lettre-commande. Outre l’(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 9 du RGAO, il comprend les documents énumérés ci-après :

- La lettre d’invitation à soumissionner (pour les appels d’offres restreints)

- L’Avis d’Appel d’Offres (AAO)

- Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO)

- Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

- Le Descriptif de la fourniture qui comprend :

-	La liste des fournitures et services connexes,

-	Les spécifications techniques.

- Le cadre du Bordereau des prix unitaires

- Le détail estimatif

- Le modèle des pièces

- Le modèle d’engagement ;

- Le modèle de lettre de soumission

- Le modèle de caution de soumission

- Le modèle de cautionnement définitif

- Le modèle de caution de retenue de garantie

- Le Modèle de marché

- La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.

7.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 8 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

8.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le dossier d’appel d’offres peut en faire la demande à l'Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e- mail) à l’adresse de l'Autorité Contractante indiquée dans les RPAO. L’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON), vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse du Maître d’Ouvrage, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’offres.

8.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré-qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès de l'Autorité Contractante.

8.3. Le recours doit être adressé à l'Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission ;

Il doit parvenir à l'Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres ;

8.4. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Article 9 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

9.1. L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

9.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres, conformément à l’article 7.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l'Autorité Contractante par écrit.

9.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps, compte tenu de l’additif, pour la préparation de leurs offres, l'Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 23.2 du RGAO.

Article 10 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et le Maître d’Ouvrage n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 11 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tous documents concernant la soumission, échangés entre le Soumissionnaire et l'Autorité Contractante ou le maître d'ouvrage seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le Soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 12 : Documents constituants l’offre

12.1. L’offre présentée par le Soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

-	A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

-	A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

-	N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

-	N’est pas frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 19 du RGAO

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO.

b. Volume 2 : Offre technique

b.1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir attestant de la qualification des soumissionnaires conformément aux articles l’article 6.1 du RPAO et 18 du RGAO.

b.2. Méthodologie des propositions techniques

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment :

- Une description détaillée des caractéristiques techniques, les performances, les marques, les modèles et les références des matériels proposés accompagnés de prospectus techniques conformément à l’article 17 du RGAO ;

- Le calendrier, le planning et le délai de livraison des prestations

b.3. Les preuves d’acceptation des conditions de la lettre-commande

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées et signées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

- Le	Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Les spécifications techniques.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des prestations, à savoir :

- La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

- Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli ;

- Le Détail estimatif dûment rempli ;

- Le Sous-Détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le dossier d’appel d’offres, sous réserve des dispositions de l’Article 19.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

12.2. Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché.

Article 13 : Prix de l’offre

13.1. Les prix seront indiqués comme requis dans les modèles de bordereaux des prix et de sous- détail des prix fournis en annexe.

Le Cocontractant est libre, en indiquant le prix, de recourir à un transporteur et d’obtenir des prestations d’assurance en provenance de tout pays, sous réserve des conditions d’éligibilité liées à la convention de financement.

Les prix proposés dans les formulaires de sous détail des prix pour les Fournitures et Services connexes, seront présentés de la manière suivante :

i.	Le prix des fournitures EXW (sortie usine, fabrique, magasin d’exposition, entrepôt ou magasin de ventes, suivant le cas), y compris tous les droits de douanes, taxes sur les ventes ou autres déjà payés ou à payer sur les composants ou matières premières utilisés dans la fabrication ou l’assemblage des fournitures ;

ii. Les taxes sur les ventes et autres taxes perçues sur les fournitures qui seront dues si le Marché est attribué ;

iii. Le prix des transports intérieurs, assurance et autres services locaux afférents à la livraison des fournitures jusqu’à leur destination finale (site du Projet) spécifiée dans le RPAO.

13.2. Les prix offerts par le Soumissionnaire seront fermes pendant toute la durée d’exécution de la lettre-commande et ne pourront varier en aucune manière, sauf disposition contraire du RPAO. Sauf disposition contraire du CCAP, une offre assortie d’une clause de révision des prix sera considérée comme non conforme et sera écartée, en application de l’article 29.3 du RGAO.

13.3. Au cas où l’appel d’offres comprend plusieurs lots, les prix indiqués pour un lot donné devront correspondre à la totalité des articles de ce lot, et à la totalité de la quantité indiquée pour chaque article. Les Soumissionnaires désirant offrir une réduction de prix en cas d’attribution de plus d’un marché spécifieront les réductions applicables à chaque groupe de lots ou à chaque marché du groupe de lots, à la condition que les offres pour tous les lots soient soumises et ouvertes en même temps.

Article 14 : Monnaies de l’offre

Les prix seront libellés en francs CFA.

Article 15 : Documents attestant l’admissibilité du Soumissionnaire

Le Soumissionnaire fournira, en tant que partie intégrante de son offre, des documents attestant qu’il satisfait aux dispositions de l’article 4 du RGAO.

Article 16 : Documents attestant l’admissibilité des fournitures

16.1. En application des dispositions de l'article 5 du RGAO, le Soumissionnaire fournira, en tant que partie intégrante de son offre, les documents attestant que l’ensemble des fournitures et services qu’il se propose de fournir en exécution de la lettre-commande satisfont aux critères de provenance.

16.2. Ces documents consisteront en une déclaration sur le pays d’origine des fournitures et services proposés dans le Bordereau des prix, déclaration à confirmer par un certificat d’origine délivré au moment de l’embarquement.

Article 17 : Documents attestant de la conformité des fournitures

17.1. Pour établir la conformité des fournitures et Services connexes au Dossier d’Appel d’Offre, le Soumissionnaire fournira dans le cadre de son offre les preuves écrites que les fournitures se conforment aux spécifications techniques et normes spécifiées dans le Descriptif de la Fourniture.

17.2. Ces preuves peuvent revêtir la forme de prospectus, dessins ou données et comprendront une description détaillée des principales caractéristiques techniques et de performance des fournitures et services connexes, démontrant qu’ils correspondent pour l’essentiel aux spécifications et, le cas échéant une liste des divergences et réserves par rapport aux dispositions du Descriptif de la Fourniture.

17.3. Le Soumissionnaire fournira également une liste donnant tous les détails, y compris les sources d’approvisionnement disponibles et les prix courants des pièces de rechange, outils spéciaux, etc., nécessaires au fonctionnement correct et continu des fournitures depuis le début de leur utilisation par le Maître d’Ouvrage et pendant la période précisée au RPAO.

17.4. Les normes qui s’appliquent aux modes d’exécution, procédés de fabrication, équipements et matériels, ainsi que les références à des noms de marque ou à des numéros de catalogue spécifiés par le Maître d’Ouvrage sur le Bordereau des quantités, calendrier de livraison, et spécifications techniques ne sont mentionnés qu’a titre indicatif et n’ont nullement un caractère restrictif.

Le Soumissionnaire peut leur substituer d’autres normes de qualité, noms de marque et/ou d’autres numéros de catalogue, pourvu qu’il établisse à la satisfaction du Maître d’Ouvrage que les normes, marques et numéros ainsi substitués sont substantiellement équivalents ou supérieurs aux spécifications du Bordereau des prix et les spécifications techniques.

Article 18 : Documents attestant la qualification du Soumissionnaire

Les documents attestant que le Soumissionnaire est qualifié pour exécuter le Marché si son offre est acceptée établiront, à la satisfaction du Maître d'Ouvrage :

a. Si le RPAO le stipule, que, dans le cas d’un Soumissionnaire offrant de livrer en exécution de la lettre-commande des fournitures qu’il ne fabrique ni ne produit par ailleurs, ledit soumissionnaire est dûment autorisé par le fabricant de ces fournitures à les livrer au Cameroun ;

b. Que le Soumissionnaire a la capacité financière, technique et de production nécessaire pour exécuter le Marché ;

c. Que, dans le cas où le Soumissionnaire correspondant n’exerce pas d’activité au Cameroun, il y est ou sera (si le Marché lui est attribué) représenté par un Agent doté des moyens et des capacités voulus pour assurer les tâches de maintenance, de réparation et de stockage de pièces de rechange aux obligations spécifiées dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières et/ou les Spécifications techniques ;

d. Que le soumissionnaire jouit d’une expérience pertinente pour des prestations similaires à celles prévues au DAO.

Article 19 : Caution de soumission

19.1. En application de l'article 12 du RGAO, le Soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

19.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable du Maître de l’Ouvrage. La Caution de Soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d’Ouvrage et acceptée par le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 20.2 du RGAO.

19.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par le Maître d’Ouvrage comme non conforme. La Caution de Soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

19.4. Les Cautions de Soumission des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours, après la publication du résultat de l’attribution.

19.5. La Caution de Soumission de l’attributaire de la lettre-commande sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

19.6. La caution de soumission peut être saisie :

a. Si le Soumissionnaire :

i. Retire son offre pendant le délai de validité qu’il aura spécifié dans son offre ; ou

ii. N’accepte pas la correction des erreurs en application de l'article 32 du RGAO ; ou

b. Si le Soumissionnaire retenu :

i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l'article 39 du RGAO ; ou

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l'article 40 du RGAO.

Article 20 : Délai de validité des offres

20.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l'Autorité Contractante, en application de l'article 23 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l'Autorité Contractante comme non conforme.

20.2. Dans des circonstances exceptionnelles, l'Autorité Contractante peut solliciter le consentement du Soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 19 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un Soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

20.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l'Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s). La demande de l'Autorité Contractante devra inclure une forme de révision des prix. La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification de la lettre-commande ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

Article 21 : Forme et signature de l’offre

21.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 12 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

21.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photo- copies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

21.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de l’offre.

D. Dépôt des offres

Article 22 : Cachetage et marquage des offres

22.1. Le Soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

22.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront adressées à l'Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement”.

22.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du soumissionnaire de façon à permettre à l'Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle n’a pas été ouverte.

22.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué à l'article 22.2 susvisé, l'Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 23 : Date et heure limite de dépôt des offres

23.1. Les offres doivent être reçues par l'Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l'article 22.2 (a) du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

23.2. L'Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 9 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l'Autorité Contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 24 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l'Autorité Contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 23 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 25 : Modification, substitution et retrait des offres

25.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l'Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 21.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

25.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 22 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

25.3. Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 25.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

25.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 19.6 du RGAO.

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 26 : Ouverture des plis et recours

26.1. La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

26.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte.

Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

26.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres financières] et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l'Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

26.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

26.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

26.6 A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le Président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

26.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’ouvrage Délégué.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

Article 27 : Caractère confidentiel de la procédure

27.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution de la lettre-commande ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution de la lettre-commande n’aura pas été rendue publique.

27.2. Toute tentative faite par un Soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’analyse dans l’évaluation des offres ou l'Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

27.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 27.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution de la lettre-commande, si un Soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l'Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 28 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l'Autorité Contractante

28.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, la Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 32 du RGAO.

28.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution de la lettre-commande.

Article 29 : Conformité des offres

29.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

29.2. La sous-commission d’analyse déterminera, si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

29.3. Une offre conforme pour l’essentiel est une offre conforme à toutes les stipulations, spécifications et conditions du Dossier d’appel d’offres, sans divergence, réserve ou omission substantielles. Les divergences ou omission substantielles sont celles :

a. Qui limitent de manière substantielle la portée, la qualité ou les performances des Fournitures et Services connexes spécifiés dans le Marché ; ou

b. Qui limite, d’une manière substantielle et non conforme au Dossier d’appel d’offres, les droits de l'Autorité Contractante, du Maître d’Ouvrage et du Maître d'Ouvrage Délégué ou les obligations du Soumissionnaire au titre de la lettre-commande ;

c. Dont l’acceptation serait préjudiciable aux autres Soumissionnaires ayant présenté des offres conformes pour l’essentiel.

29.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

29.5. L'Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du dossier d’appel d’offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 30 : Evaluation de l’offre technique

30.1. La Sous-commission d’Analyse examinera l’offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le RPAO et le CCAP ont été acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle.

30.2. La Sous-commission d’Analyse évaluera les aspects techniques de l’offre présentée conformément à la clause 17 du RGAO afin de s’assurer que toutes les stipulations du Bordereau des prix, du calendrier de livraison et du Descriptif de la Fourniture (Spécifications techniques, Plans, Inspections et Essais), sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.

30.3. Si, après l’examen des termes et conditions de l’appel d’offres et l’évaluation technique, la sous-commission d’analyse établit que l’offre n’est pas conforme pour l’essentiel en application de la clause 29 du RGAO, elle proposera à la commission de Passation des marchés d’écarter l’offre en question.

Article 31 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 32 : Correction des erreurs

32.1. La Sous-commission d’Analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La Sous- commission d’Analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous- commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

32.2. Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

32.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 33 : Evaluation des offres au plan financier

33.1. La Sous-commission d’Analyse procédera à l’évaluation et à la comparaison des offres dont il aura déterminé au préalable qu’elles répondent pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, au sens des articles 29, 30 et 31 du RGAO, comme indiqué ci-après.

33.2. Pour cette évaluation, la Sous-commission d’Analyse prendra en compte les éléments ci-après:

a. Le prix de l’offre, indiqué suivant les dispositions de la clause 13 du RGAO ;

b. Les ajustements apportés au prix pour corriger les erreurs arithmétiques en application de l’article 32 du RGAO ;

c. Les ajustements du prix imputables aux rabais offerts en application de l’alinéa 13.4 du RGAO ;

33.3. Pour évaluer le montant de l’offre, la Sous-Commission d’Analyse peut devoir prendre également en considération des facteurs autres que le prix de l’offre, dont les caractéristiques, la performance des fournitures et services connexes et leurs conditions d’achat.

Les facteurs retenus et précisés dans le RPAO, le cas échéant, seront exprimés en termes monétaires de manière à faciliter la comparaison des offres.

Article 34 : Comparaison des offres

La Sous-commission d’Analyse comparera toutes les offres substantiellement conformes pour déterminer l’offre évaluée la moins-disante, en application de la clause 3 34 du RGAO.

F. Attribution de la lettre-commande

Article 35 : Attribution

35.1. L'Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui	dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

35.2. Si l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

Article 36 : Droit de l'Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L'Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres (après autorisation du Premier Ministre lorsque les offres ont été ouvertes) ou de déclarer un appel d’offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

Article 37 : Droit de modification des quantités lors de l’attribution de la lettre-commande

L'Autorité Contractante, lors de l’attribution de la lettre-commande, se réserve le droit d’augmenter ou de diminuer, d’un pourcentage ne dépassant pas 15 %, la quantité des fournitures et des services initialement spécifiée dans le Bordereau des quantités, sans changement de prix unitaires ou d’autres termes et conditions.

Article 38 : Notification de l’attribution de la lettre-commande

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l'Autorité Contractante notifiera à l’attributaire de la lettre-commande par télécopie confirmée par lettre recommandée, que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’Ouvrage paiera au Cocontractant au titre de l’exécution de la lettre-commande et le délai d’exécution.

Article 39 : Publication des résultats d’attribution de la lettre-commande et recours

39.1. L'Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès- verbal de la séance d’attribution de la lettre-commande y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

39.2. L'Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

39.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

39.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué et au Président de la Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 40 : Signature de la lettre-commande

40.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés pour adoption.

40.2. L'Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature de la lettre-commande à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la commission de passation des marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

40.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 41 : Cautionnement définitif

41.1. Dans les vingt-(20) jours suivant la notification de la lettre-commande par l'Autorité Contractante, le cocontractant fournira à l'Autorité Contractante un cautionnement définitif, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

41.2. Le cautionnement peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

41.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

41.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation pure et simple de la lettre-commande.

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU COTON DU CAMEROUN

CAMEROON COTTON DEVELOPMENT COMPANY

SODECOTON

***

PIECE N° 3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D’OFFRES (RPAO)

PIECE N° 3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

| Références du RPAO | Généralités |
| --- | --- |
| 1.1 | Définition des fournitures Les prestations objet du présent appel d’offres consistent en la fourniture de trois (03) lots de pièces électriques pour l’huilerie de Garoua - SODECOTON, répartis comme suit : * Lot 1 : Câbles électriques ; * Lot 2 : Pièces électriques ; * Lot 3 : Moteurs et réducteurs. Nom et adresse de l’Autorité Contractante : Directeur Général de la SODECOTON Référence de l’appel d’offres : Appel d'Offres International Ouvert N° _____/19/AOIO/SDCC/CIPM du _________________ pour la fourniture de trois (03) lots de pièces électriques pour l’huilerie de Garoua - SODECOTON |
| 1.2. | Délai de livraison : 90 jours, pour chacun des lots, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations. |
| 1.3. | Nom et adresse du Maitre d’Ouvrage : Directeur Général de la SODECOTON B.P 302 Garoua Tél. 222-27-10-80 |
| 2.1. | Source de financement : Budget SODECOTON de l’Exercice 2019 |
| 6 .1. | Qualification du soumissionnaire Critères éliminatoires : Il s'agit notamment : - De l’absence d’une pièce administrative ; - De l’absence de la caution de soumission ; - Des fausses déclarations ou des pièces falsifiées ; - De l'absence des prospectus accompagnés des fiches techniques du fabricant ; - De la non-conformité aux spécifications techniques de la fourniture ; - De l’absence d’un prix unitaire quantifié ; - De la non-conformité du modèle de soumission ; - De l’obtention de moins de 70% des réponses positives à l’évaluation des critères essentiels. En substance, ces critères sont résumés comme suit : . Critère n° 1A : Conformité des pièces du dossier administratif ; . Critère n° 1B : Conformité des caractéristiques techniques de la fourniture ; . Critère n° 1C : Conformité des pièces de l’offre financière, notamment, les prix unitaires quantifiés et le respect du modèle de soumission. Critères essentiels . Critère n° 2A : engagement du fabricant ou d’un distributeur agrée comptant pour 40 %. Production de la lettre d’engagement du fabricant. Etant entendu que ledit distributeur présentera obligatoirement une copie de sa convention d’agrément. . Critère n° 2B : références du soumissionnaire comptant pour 30 %. Justifier d’au moins une livraison de fournitures similaires au cours des cinq dernières années à la SODECOTON ou ailleurs. . Critère n° 2C : délais de livraison comptant pour 30 %. Respect des délais du DAO. L’évaluation de ces critères se fera de manière purement positive (oui) ou négative (non). Toute réponse négative (non) lors de l’examen des critères éliminatoires entraîne la disqualification de l’offre. Quant aux critères essentiels, un minimum de 70 % de réponses positives au total sera requis pour être retenu. |
| 8.1 | Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande au Maître d’Ouvrage par écrit à l’adresse suivante : Directeur Général de la SODECOTON B.P. 302 Garoua. Cependant le Maître d’Ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins vingt et un (21) jours avant la date limite de dépôt des offres. |
| 11.1 | Langue de l’offre : Français ou anglais |
| 12.1 | La liste des documents sur la qualification visée à l’article 12 du RGAO devra être complétée et regroupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit : Enveloppe A - Volume 1 : dossier administratif Le dossier administratif contiendra les pièces suivantes : - La déclaration d’intention de soumissionner timbrée (suivant modèle joint); - Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance datant de moins de trois (03) mois précédant la date de remise des offres ; - Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun. - La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres d’un montant de 100 000 FCFA ; - La caution de soumission (suivant modèle joint) d’un montant égal à 700 000 FCFA pour le lot 1, 1 260 000 FCFA pour le lot 2 et 840 000 FCFA pour le lot 3 et d’une durée de validité de 120 jours, établies par organisme financier agréé par le Ministère en charge des Finances du Cameroun. Les banques étrangères qui délivreront des cautions de soumission dans le cadre de cet appel d’offres, devront avoir des correspondants dans le réseau des banques locales de premier ordre - Une attestation de non-exclusion temporaire ou définitive des marchés publics, délivrée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics du Cameroun (ARMP) et faisant référence au présent appel d’offres ; - Une attestation signée du Directeur Général de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ou d’un Chef de Centre ou d’Agence de Prévoyance Sociale, datant de moins de trois mois, certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite Caisse et faisant référence au présent appel d’offres ; - Une attestation de non-redevance certifiée et en cours de validité (l’attestation tirée en ligne doit être simplement « timbrée ») ; - Registre du Commerce certifié et en cours de validité ; - Carte contribuable certifiée et en cours de validité ; - Attestation et plan de localisation signés par les services compétents des impôts datant de moins de trois mois. NB : les soumissionnaires installés à l’étranger doivent fournir les équivalents des documents g, h, i, j et k établis dans leurs pays respectifs Enveloppe B - Volume 2 : Offre technique b. 1) Une description détaillée des caractéristiques techniques de la fourniture proposée, accompagnée des fiches techniques correspondantes émanant du fabricant et des prospectus ; b. 2) Une lettre d’engagement établie par le fabricant ou d’un distributeur agréé de ladite fourniture mentionnant l’adresse de l’usine de fabrication, avec référence au présent appel d’offres et engagement de fournir au soumissionnaire la quantité demandée dans des délais conformes aux stipulations du présent appel d’offres (joindre la copie de la convention d’agrément). b. 3) Une énumération détaillée des références du soumissionnaire, obligatoirement accompagnées des pièces justificatives (copies des contrats première et dernière page, certificat de bonne fin ou procès-verbal de réception, bordereaux de livraisons dûment signés) dans des opérations similaires conduites au cours des cinq dernières années à la SODECOTON ou ailleurs. b. 4) Un engagement sur les délais de livraison (Respect des délais du DAO), signé et daté ; b. 5) Les preuves d’acceptation des conditions de la lettre-commande - Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) paraphé et signé à la dernière page ; - Le Descriptif des fournitures paraphé et signé à dernière page. Enveloppe C. Volume 3 : Offre financière Elle regroupe tous les éléments permettant de justifier le coût des prestations, à savoir : c.1. La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ; c.2. Le Bordereau des prix unitaires dûment rempli ; c.3. Le Détail quantitatif et estimatif dûment rempli ; c.4. Le Sous-détail des prix unitaires. Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres. NB : Les différentes parties d’un même dossier seront séparées par les intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen. |
| Prix et monnaie de l’offre |  |
| 13.1. | Les prix seront indiqués comme requis dans les modèles de bordereaux des prix et de sous- détail des prix fournis en annexe. |
| 13.2. | Les prix de la lettre-commande sont fermes et non révisables. |
| 15.2. et 15.3 | Monnaie(s) de l’offre : FCFA / Euros |
| Préparation et dépôt des offres |  |
| 19.1 | Montant de la caution de soumission : - 700 000 FCFA pour le lot 1; - 1 260 000 FCFA pour le lot 2; - 840 000 FCFA pour le lot 3; |
| 20.1. | Période de validité des offres : La période de validité des offres est de cent-vingt (120) jours à partir de la date limite de remise des offres. |  |
| 22.1. | Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées : Six (06) exemplaires dont un (01) original et cinq (05) copies. |
| 22.2. | Adresse de l’Autorité Contractante à utiliser pour l’envoi des offres : secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua Tél : 222-27-10-80 Numéro de l’appel d’offres : AOIO N° _____/19/AOIO/SDCC/CIPM du ______________ |
| 23.1. | Date et heure limites de dépôt des offres le 13 Août 2019 à 10 heures |
| 26.1. | Lieu, date et heure de l’ouverture des plis : L’ouverture des offres se fera en un temps dans la salle de réunion de la CIPM à la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua, le 13 Août 2019 à partir de 11 heures. |
| 28 .1 | Eclaircissements concernant l'offre Pour une meilleure compréhension des offres, la CIPM peut demander des éclaircissements aux soumissionnaires. Ce dernier devra fournir par écrit, dans les sept (07) jours calendaires suivant cette demande, tous les renseignements nécessaires à l'examen de son offre. La demande d'éclaircissements et la réponse se feront par écrit. Aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, proposé ou autorisé. |
| 29 30 32 33 et 34 | Examen préliminaire : La sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d'une façon générale en bon ordre. Evaluation de l’offre technique La Sous-commission d’Analyse examinera l’offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le RPAO et le CCAP ont été acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle. Correction des erreurs Les éventuelles erreurs arithmétiques seront rectifiées sur les bases ci-après : a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ; b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ; c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus. Si le fournisseur n'accepte pas la correction des erreurs, son offre sera rejetée. Toute offre jugée non conforme sera rejetée d’office et aucune correction ultérieure ne sera acceptée Comparaison des Offres La sous-commission d’analyse comparera toutes les offres substantiellement conformes pour déterminer l’offre évaluée la moins disante. Cette évaluation exclura et ne tiendra pas compte de toute clause de variation de prix insérée dans la soumission. |
| Attribution de la lettre-commande |  |
| 35 36 37 38 39 et 40 | Attribution de la lettre-commande La Commission Interne de Passation des Marchés de la SODECOTON proposera à l’autorité contractante, d’attribuer la lettre-commande au soumissionnaire dont les offres administrative et technique seront conformes aux prescriptions du DAO, et présentant l’offre financière évaluée la moins disante. Notification de l’attribution Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l'Autorité Contractante notifiera à l’attributaire de la lettre-commande, par publication dans le journal des marchés (JDM) de l’ARMP, par voie de communiqué de presse ou tout autre moyen laissant trace, que sa soumission a été retenue. Le montant que le Maître d’Ouvrage paiera au Cocontractant au titre de l’exécution de la lettre-commande et le délai d’exécution y seront indiqués. Par ailleurs le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler le présent appel d’offres avant dépouillement sans qu’il y ait lieu à réclamation. Libération de la caution de soumission A la publication du résultat de l’appel d’offres, les soumissionnaires non retenus sont invités à retirer leurs soumissions dans un délai de quinze (15) jours sous peine de destruction. Ils pourront également récupérer leur caution de soumission sur demande écrite adressée au Directeur Général de la SODECOTON à Garoua. Vérification des offres L'Autorité Contractante se réserve un délai nécessaire pour la vérification des offres et pour faire son choix. Elle rectifiera éventuellement, comme indiqué à l'article 14. Si l’attributaire provisoire n’accepte pas cette correction, son offre sera rejetée et sa caution de soumission pourrait être saisie dans ce cas. Droit de modification des quantités lors de l’attribution de la lettre-commande L'Autorité Contractante, lors de l’attribution de la lettre-commande, se réserve le droit d’augmenter ou de diminuer, d’un pourcentage ne dépassant pas 15 %, la quantité des fournitures et des services initialement spécifiées dans le bordereau des quantités, sans changement de prix unitaires ou d’autres termes et conditions. Signature de la lettre-commande Après publication des résultats, le projet de la lettre-commande souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés compétente, pour examen et avis. L'Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature de la lettre-commande à compter de la date de réception du projet de marché examiné par la Commission Interne de Passation des Marchés et souscrit par l’attributaire. La lettre-commande doit être notifiée à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature. Cautionnement définitif Une fois la lettre-commande approuvée et signée, l'adjudicataire en reçoit notification. Il doit dans les vingt (20) jours qui suivent, produire son cautionnement définitif (selon le modèle joint en annexe) et procéder à son enregistrement suivant les procédures et taux en vigueur. Les contrats résultant du présent appel d'offres seront préparés, passés et exécutés conformément aux dispositions du Décret N°2018/355 du 12/06/2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques et de la Loi N° 2018/022 du 11 décembre 2018 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2019 et fixant les modalités d'application du régime fiscal des marchés publics. Le Cocontractant retenu devra après signature du contrat et conformément aux conditions de celui-ci, prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer le démarrage rapide des livraisons dès réception de l'Ordre de Service du Maître d'ouvrage. |

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU COTON DU CAMEROUN

CAMEROON COTTON DEVELOPMENT COMPANY

SODECOTON

***

PIECE N° 4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1 : Objet de la lettre-commande

Article 2 : Procédure de passation de la lettre-commande

Article 3 : Définition et attributions

Article 4 : Langue, lois et règlementation applicables

Article 5 : Normes

Article 6 : Pièces constitutives de la lettre-commande

Article 7 : Textes généraux applicables

Article 8 : Communication

Article 9 : Ordres de service

Article 10 : Marchés à tranches conditionnelles

Article 11 : Matériels et personnel du cocontractant

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES

Article 12 : Garanties et cautions

Article 13 : Montant de la lettre-commande

Article 14 : Lieu et mode de paiement

Article 15 : Variation des prix

Article 16 : Formule de révision

Article 17 : Formules d’actualisation des prix

Article 18 : Avances de démarrage

Article 19 : Paiement

Article 20 : Intérêts moratoires

Article 21 : Pénalités

Article 22 : Régime fiscal et douanier

Article 23 : Timbres et enregistrement de la lettre-commande

CHAPITRE III : EXECUTION DES PRESTATIONS

Article 24 : Brevet

Article 25 : Lieu et délais de livraison

Article 26 : Rôles et responsabilités du fournisseur

Article 27 : Transport et assurances

Article 28 : Essais et services connexes

Article 29 : Services après-vente et consommables

CHAPITRE IV: DE LA RECEPTION

Article 30 : Documents à fournir avant la réception technique

Article 31 : Réception provisoire

Article 31 : Documents à fournir avant la réception provisoire

Article 32 : Délai de garantie

Article 33 : Réception définitive

CHAPITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES

Article 34 : Résiliation de la lettre-commande

Article 35 : Cas de force majeure

Article 36 : Différends et litiges

Article 37 : Edition et diffusion de la lettre-commande

Article 39 et dernier : Entrée en vigueur de la lettre-commande

CHAPITRE I : GENERALITES

ARTICLE 1 : OBJET DE LA LETTRE-COMMANDE

La présente lettre-commande porte sur la fourniture d’un lot de ______________à la SODECOTON.

ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DE LA LETTRE-COMMANDE

La présente lettre-commande est passée après Appel d’Offres International Ouvert N°_________/19/AOIO/SDCC/CIPM du ________/2019 pour la fourniture de trois (03) lots de pièces électriques pour l’huilerie de Garoua - SODECOTON.

ARTICLE 3 : DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS

3.1. Définitions générales

- L’Autorité Contractante est le Directeur Général : il passe et signe la lettre-commande, veille à la conservation des originaux des documents y relatifs et procède à la transmission des copies à l’organisme chargé de la régulation ;

- L’Autorité en charge du contrôle externe de l’exécution du marché est le Ministère en charge des Marchés Publics ;

- Le Maître d’Ouvrage est le Directeur Général de la SODECOTON : Il est chargé de l’ordonnancement et du paiement des dépenses ;

- Le Chef de service du marché est le Chef du Service des Marchés de la SODECOTON : Il veille au respect des Clauses Administratives, Techniques et Financières et des délais contractuels ;

- L’Ingénieur du marché est le Directeur des huileries de la SODECOTON ;

- Le fournisseur est …………………………………………………………………………..

3.2. Nantissement

La présente lettre-commande peut être donnée en nantissement, sous réserve de toute forme de cession de créance. Dans ce cas :

- L’autorité chargée de l’ordonnancement et de la liquidation des dépenses est le Directeur Général de la SODECOTON ;

- Le Comptable chargé des paiements est le Directeur Financier de la SODECOTON ;

- Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution de la présente lettre-commande est le Directeur des huileries de la SODECOTON, l’Ingénieur.

ARTICLE 4 : LANGUE, LOIS ET REGLEMENTS APPLICABLES

4.1. La langue utilisée est le Français ou l’Anglais.

4.2. Le Cocontractant s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation de la lettre-commande.

Si ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature de la présente lettre-commande venaient à être modifiés après la signature de la lettre-commande, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

ARTICLE 5 : NORMES

5.1. Les fournitures livrées en exécution de la présente lettre-commande seront conformes aux normes fixées dans les Spécifications Techniques et quand aucune norme applicable n’est mentionnée, elles seront conformes à la norme faisant autorité en la matière et applicable au Cameroun ; cette norme sera la norme la plus récemment approuvée par l’autorité compétente.

5.2. Le Cocontractant étudiera, exécutera et garantira la fourniture et prestations de la présente lettre-commande en prenant en considération la meilleure pratique de réalisation au Cameroun pour des opérations de technologie similaire.

ARTICLE 6 : PIECES CONSTITUTIVES DE LA LETTRE-COMMANDE

Les pièces contractuelles constitutives de la présente lettre-commande sont par ordre de priorité :

1.  la lettre de soumission ou l’acte d’engagement ;

2.  la soumission du fournisseur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Spécifications Techniques ci-dessous visés ;

3.  le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

4.  les Spécifications Techniques (ST) ;

- les éléments propres à la détermination du montant de la lettre-commande, tels que, par ordre de priorité : les bordereaux des prix unitaires ; l’état des prix forfaitaires ; le détail ou le devis estimatif ; la décomposition  des  prix  forfaitaires  et/ou  le  sous-détail des prix unitaires ;

6.  le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures mis  en  vigueur  par  arrêté  N°  033  du  13 février 2007 ;

7.  les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables  aux  prestations faisant  l’objet  du  marché.

ARTICLE 7 : TEXTES GENERAUX APPLICABLES

La présente lettre-commande est soumise aux textes généraux ci-après :

- La Loi N°2018/022 du 11 décembre 2018 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2019 ;

- La Loi N°2017/011 du 12 juillet 2017 portant Statut Général des Entreprises Publiques ;

- Le Décret N°2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques ;

- La Résolution du Conseil d’Administration N°09/CA/SODECOTON du 31/05/2019 fixant les règles spécifiques applicables à la passation, à l’exécution et au contrôle de l’exécution des marchés de la SODECOTON ;

- La Résolution du Conseil d’Administration N°09 BIS/CA/SODECOTON du 31/05/2019 conférant certaines attributions du Conseil d’Administration au Président dudit Conseil ;

- Le Décret N°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARMP ;

- La Circulaire N° 003/CAB/PM du 18 Avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics ;

- La Circulaire N°002/CAB/PM du 31 janvier 2011 portant amélioration de la performance du système des marchés publics ;

- La Circulaire N°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 portant sur les modalités de gestion des changements des conditions économiques des marchés publics ;

- La Circulaire N°00001/C/MINFI du 28 décembre 2018 portant instructions relatives à l’exécution, au suivi et au contrôle de l’exécution du budget de l’Etat, les Etablissements publics administratifs, des collectivités territoriales décentralisées et les autres organismes subventionnés par l’Etat pour l’exercice 2019 ;

- Les textes régissant les corps de métiers ;

- Les normes en vigueur ;

- D’autres textes spécifiques au domaine concerné par la lettre-commande.

ARTICLE 8 : COMMUNICATION

8.1 Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre de la présente lettre-commande devront être faites aux adresses suivantes :

Dans le cas où le Cocontractant en est le destinataire, les correspondances seront valablement adressées à : Monsieur ……………………………………….

………………………………………… – B.P. ………………….

TEL : ……………………………………. /Fax : ………………………………

Dans le cas où le Maitre d’Ouvrage en est le destinataire, les correspondances seront valablement adressées à :

Monsieur le Directeur Général de la SODECOTON,

B.P 302 Garoua ;

Tel : 222 271 080/Fax : 222 272 068.

8.2. Le fournisseur adressera toutes notifications écrites ou correspondances au Maitre d’Ouvrage, avec copie à l’Autorité Contractante et au Chef de Service.

ARTICLE 9 : ORDRE DE SERVICE

9.1 L'ordre de service de commencer les prestations est signé par l’Autorité contractante et notifié par le Maitre d’Ouvrage.

9.2 Les ordres de service à incidence financière ou susceptibles de modifier le délai seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Maitre d'ouvrage.

9.3 Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal des prestations et sans incidence financière seront directement signés par le Maitre d’Ouvrage et notifiés par l'Ingénieur.

9.4 Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d'Ouvrage et notifiés par le chef de service.

9.5 Le cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les ordres de service reçus.

ARTICLE 10 :	MARCHES A TRANCHES CONDITIONNELLES (SANS OBJET)

ARTICLE 11 : MATERIEL DU COCONTRACTANT

11.1. Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Maitre d'ouvrage. En cas de modification, le Cocontractant fera remplacer, pour le personnel, par un personnel de compétence au moins égale et pour le matériel, par un matériel de performance similaire et en bon état.

11.2. Toute modification unilatérale apportée aux propositions de l’offre technique, constitue un motif de résiliation de la lettre-commande ou d’application de pénalités.

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES

ARTICLE 12 : GARANTIES ET CAUTIONS

12.1 Cautionnement définitif

Le Cocontractant s'engage à constituer dans les vingt (20) jours suivant la notification de la lettre-commande, un cautionnement de bonne exécution de cinq pour cent (5%) du montant TTC de la lettre-commande qui lui est attribuée. Il pourra être remplacé par une caution personnelle et solidaire d'un établissement financier agréé par le Ministre en Charge des Finances. Ce cautionnement qui garantit l’exécution intégrale de la lettre-commande sera restitué ou la caution libérée après la réception définitive de la totalité des fournitures.

12.2 Caution d’avance de démarrage

Le cocontractant s’engage par ailleurs à cautionner à 100 % dans le même délai l’avance de démarrage prévue à l’article 18 du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP). Ce cautionnement sera restitué sur présentation du procès-verbal de réception définitive de la totalité de la fourniture.

12.3 Cautionnement de garantie (Sans Objet)

ARTICLE 13 : MONTANT DE LA LETTRE-COMMANDE

Le montant de la présente lettre-commande, tel qu’il ressort du détail estimatif  ci-joint, est de (en chiffres) (en lettres) francs CFA toutes taxes comprises (TTC) ; soit :

- Montant HTVA : ________ ( ____) francs CFA / Euro

- Montant de la TVA :________ (___) francs CFA / Euro

- Net  à percevoir = HTVA – AIR ou TSR (en chiffres) et (en lettres) francs CFA /Euro

ARTICLE 14 : LIEU ET MODE DE PAIEMENT

Le Maître d’Ouvrage se libèrera des sommes dues par virement dans le compte ci-après ouvert au nom de …. B.P. ……….  TEL. …... RCM : ………………. :

| Code Banque | Code Guichet | Numéro compte | Clé |
| --- | --- | --- | --- |

ARTICLE 15 : VARIATION DES PRIX

Les prix sont fermes et non révisables. Ils tiennent compte de toutes les fournitures, transport et autres frais jusqu’au lieu de livraison.

Les acomptes payés à l’entrepreneur au titre des avances ne sont pas révisables.

ARTICLE 16 : FORMULES DE REVISION OU D’ACTUALISATION DES PRIX (SANS OBJET)

ARTICLE 17 : FORMULES   D’ACTUALISATION   DES   PRIX (SANS OBJET)

ARTICLE 18 : AVANCE DE DEMARRAGE

Une avance de démarrage de (30%) pourra être consentie au cocontractant sur sa demande, dès notification de la lettre-commande contre une caution de garantie de remboursement à cent pour cent (100%) de cette avance. Celle-ci sera restituée ou levée à la réception définitive.

ARTICLE 19 : PAIEMENT

Le règlement de la lettre-commande sera effectué par le Maître d’Ouvrage dans un délai de 60 (soixante) jours à compter de la réception de la demande de paiement par le Maître d’Ouvrage, sur présentation de la facture timbrée en original revêtue des visas requis (ingénieur du Marché, Chef de Service du  Marché et Maître d’Ouvrage), de la manière suivante :

- 30 % du montant total de la lettre-commande à titre d’avance de démarrage dans les vingt jours qui suivent la réception de la lettre-commande signée et enregistrée après sa notification, contre remise d'une caution bancaire par le cocontractant d’égale valeur et valable jusqu’à la réception définitive ;

- 70 % du montant de la lettre-commande sur présentation :

* de la copie de la lettre-commande enregistrée et timbrée ;

* de la copie de la notification de l’ordre de service de la lettre-commande ;

* de la copie de la caution de bonne exécution ;

* du procès-verbal de réception définitive ;

* de l’attestation d’assurance.

ARTICLE 20 : INTERETS MORATOIRES

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément aux dispositions du Décret n° 2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques.

ARTICLE 21 : PENALITES DE RETARD

En cas de retard sur le délai de livraison contractuel, le cocontractant sera passible d’une pénalité calculée comme suit :

21.1 Un deux millième (1/2000) du montant TTC de la lettre-commande de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par la lettre-commande.

21.2 Un millième (1/1000) du montant TTC de la lettre-commande de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

21. 3 Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%)  du  montant TTC  de la lettre-commande de  base  et de ses avenants éventuels

La pénalité sera retenue sur les sommes dues au titre de la lettre-commande;

Par ailleurs et en cas de non-respect des délais de livraison le cocontractant sera tenu de supporter les frais éventuellement engagés pour assurer l’exécution de la lettre-commande au mieux des intérêts du Maître d’Ouvrage.

Les pénalités seront applicables d'office sans préavis et par la seule échéance du terme, sauf en cas de force majeure ou de circonstances indépendantes de la volonté du cocontractant dûment constatées et appréciées par le Maître d’Ouvrage. Le cocontractant devra informer le Maître d’Ouvrage des causes du non-respect des délais au plus tard vingt (20) jours avant l'échéance du terme contractuel.

Il n'est pas prévu de prime en cas d'avancement sur le délai contractuel.

ARTICLE 22 : REGIME FISCAL ET DOUANIER

La Loi N° 2018/022 du 11 décembre 2018 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2019 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable à la lettre-commande comporte notamment :

- Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR ou le TSR, selon le cas, qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

- Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;

- Des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché :

  - Des droits et taxes d’entrées sur le territoire camerounais (droit de douanes, TVA, taxe informatique, AIR ou TSR) ;

  - Des droits et taxes communaux ;

  - Des droits et taxes relatifs au prélèvement des matériaux et d’eaux.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous - détails des prix hors taxes. Le prix TTC s’entend TVA incluse.

ARTICLE 23 : TIMBRES ET ENREGISTREMENT DE LA LETTRE-COMMANDE

Sept (07) exemplaires originaux de la présente lettre-commande timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du cocontractant seront retournés au Maître d’Ouvrage conformément à la réglementation en vigueur au Cameroun.

CHAPITRE III : EXECUTION DES PRESTATIONS

ARTICLE 24 : BREVET

Le cocontractant devra s'entendre s'il y a lieu avec les propriétaires des brevets d'invention dont il appliquera les procédés. Il paiera les redevances nécessaires et garantira la SODECOTON contre toute poursuite.

ARTICLE 25 : LIEU ET DELAI DE LIVRAISON

25.1.  Le lieu de livraison est le Magasin Transit Sodécoton à Garoua II

25.2.  Les délais de livraison sont de 90 jours.

25.3.  Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations.

Le cocontractant devra avertir le Maître d’Ouvrage, dans un délai de 10 jours, de la date de livraison des fournitures.

ARTICLE 26 : ROLES ET RESPONSABILITES DU COCONTRACTANT

Le Cocontractant exécute les prestations et remplit ses obligations de façon diligente, efficace et économique, conformément aux normes, techniques et pratiques généralement acceptées dans son domaine d’activité.

Pendant la durée du contrat, le Cocontractant ne s'engage pas directement ou indirectement, dans des activités professionnelles ou contractuelles susceptibles de compromettre son indépendance par rapport aux missions qui lui sont dévolues.

Le Cocontractant est tenu au secret professionnel vis-à-vis des tiers, sur les informations, renseignements et documents recueillis ou portés à sa connaissance à l'occasion de l'exécution de la lettre-commande.

A ce titre, les documents établis par le Cocontractant au cours de l’exécution de la lettre-commande ne peuvent être publiés ou communiqués qu’avec l’accord écrit du Maître d’Ouvrage.

Le Cocontractant doit prendre en charge les frais professionnels et de couverture de tout risque de maladie et d'accident dans le cadre de sa mission.

ARTICLE 27 : TRANSPORT ET ASSURANCE

27.1 Le cocontractant devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les fournitures proposées soient protégées par un emballage soigné et approprié au transport maritime, ferroviaire et/ou routier. Le cocontractant devra faire diligence pour réparer tous les dégâts éventuellement occasionnés pendant le transport jusqu’au lieu de livraison.

27.2 Les risques de toute nature pendant le transport jusqu’au lieu de livraison doivent être couverts par une assurance prise par le cocontractant auprès d’une compagnie installée au Cameroun et agréée par le Ministère en Charge des Finances, conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 28 : ESSAIS ET SERVICES CONNEXES

- La documentation technique sera fournie par le cocontractant.

ARTICLE 29 : SERVICE APRES-VENTE ET CONSOMMABLES (sans objet)

CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION

ARTICLE 30 : DOCUMENTS A FOURNIR AVANT LA RECEPTION TECHNIQUE

Le Cocontractant devra dans un délai de dix (10) jours au moins avant la réception définitive, transmettre au Maître d’Ouvrage les documents suivants :

(a) Copies de la facture du Cocontractant de l'Administration décrivant les Fournitures, indiquant leur quantité, leur prix unitaire, le montant total ;

(b) Notification de la livraison ;

(c) Certificat de garantie du Fabricant ou du Cocontractant ;

(d) Certificat d'origine.

Il sera effectué une réception technique en présence du Maître d’Ouvrage ou de son représentant, du Chef de Service de la lettre-commande, de l'Ingénieur de la lettre-commande et le fournisseur.

ARTICLE 31 : RECEPTION PROVISOIRE (SANS OBJET)

ARTICLE 32 : DOCUMENTS A FOURNIR APRES RECEPTION PROVISOIRE (SANS OBJET)

ARTICLE 33 : DELAI DE GARANTIE (SANS OBJET)

ARTICLE 34 : RECEPTION DEFINITIVE

La réception définitive aura lieu au Magasin Transit Sodécoton Garoua II dans un délai maximum de 15 jours à compter de la livraison totale de la fourniture. La commission de réception sera composée de la manière suivante :

- Le Directeur Général de la SODECOTON ou son représentant                                   : Président

- Le Directeur des huileries, Ingénieur du marché	                                               : Rapporteur

- Le Chef du Service des Marchés, le Chef de Service du marché                                 : Membre

- Le Chef du Service de gestion des stocks                                                                        : Membre

- Le Cocontractant ou son représentant dûment mandaté                                           : Membre

Les membres de la commission de réception sont convoqués au moins 48 (quarante-huit) heures avant la date de réception. Le cocontractant est tenu d’y assister ou de s’y faire représenter.

Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

Le cocontractant devra avertir le Maître d’Ouvrage, dans un délai de 15 jours au moins de la livraison de la fourniture.

Sur la base du procès-verbal de réception technique et après avoir vérifié que le cocontractant s’est honorablement acquitté de sa responsabilité qui est celle de livrer les fournitures conformes aux spécifications techniques, la commission prononcera la réception définitive de la lettre-commande et en dressera procès-verbal.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 35 : RESILIATION DE LA LETTRE-COMMANDE

La lettre-commande peut être résiliée comme prévu dans le Décret N° 2018/355 du 12 Juin 2018 et également dans les conditions stipulées aux articles 57, 58 et 59 du CCAG, notamment dans l’un des cas ci-après :

- Retard dans les prestations entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant de la fourniture, et

- Défaillance du Cocontractant.

ARTICLE 36 : CAS DE FORCE MAJEURE

Les cas de force majeure s’entendent comme étant les effets des catastrophes naturelles ou de toute autre évènement que le cocontractant ne pouvait raisonnablement prévoir ni éviter et dont les circonstances rendent la livraison de la fourniture impossible.

En cas de force majeure, le cocontractant ne pourra voir sa responsabilité dégagée que s'il a averti par écrit le Maître d’Ouvrage de son intention d'invoquer cette force majeure et ce avant la fin du quinzième (15ème) jour qui a succédé à l'événement. En tout état de cause, il appartient au Maître d’Ouvrage d'apprécier cette force majeure et les preuves fournies.

ARTICLE 37 : DIFFERENDS ET LITIGES

Les différends ou litiges nés de l’exécution de la présente lettre-commande peuvent faire l’objet d’un règlement à l’amiable. Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant les tribunaux compétents de Garoua en République du Cameroun.

ARTICLE 38 : EDITION ET DIFFUSION DE LA LETTRE-COMMANDE

Dix (10) exemplaires de la présente lettre-commande seront édités et signés par l’Autorité contractante puis envoyés au cocontractant pour suite de la diffusion.

ARTICLE 39 ET DERNIER : ENTREE EN VIGUEUR DE LA LETTRE-COMMANDE

La présente lettre-commande ne deviendra définitive qu’après sa signature par l’Autorité Contractante. Elle entrera en vigueur dès sa notification au cocontractant par cette dernière.

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU COTON DU CAMEROUN

CAMEROON COTTON DEVELOPMENT COMPANY

SODECOTON

***

PIECE N° 5 : DESCRIPTIF DES FOURNITURES

DESCRIPTIF DE LA FOURNITURE

Le présent appel d’offres porte sur la fourniture de trois (03) lots de pièces électriques pour les huileries de la SODECOTON présentant les caractéristiques ci-après :

Lot 1 : câbles électriques de rechange

Rubriques

Câble U 1000 R02V 5X1.5 mm2

Câble rigide U 1000 RVFV 4X4 mm2

Câble rigide U 1000 R02V 1X120 mm2

Câble U 1000 RVFV (armé) 4X2.5 mm2

Câble rigide U 1000 RVFV 3X2.5 mm2

Câble rigide U 1000 R02V 4X2.5 mm2

Câble rigide U 1000 R02V 3X2.5 mm2

Câble rigide U1000 RO2V ; 19 x 1.5 mm²

Câble rigide U1000 RO2V ; 37 G 1.5 mm²

Câble rigide U1000 RO2V ; 4 x4 mm²

Câble rigide U1000 RO2V ; 4 x 6 mm²

Câble rigide U1000 RO2V ; 4 x 10 mm²

Câble rigide U1000 RO2V ; 4 x 35 mm²

Câble rigide U1000 RO2V ; 1 x 150 mm²

Câble rigide U1000 RO2V ; 1 x 240 mm²

Câble rigide U1000 RO2V ; 4 x 95 mm²

câble armé U1000 RVFV ; 4 x 16 mm²

Câble armé U1000 RVFV ; 4 x 25 mm²

Câble armé U1000 RVFV ; 4 x 1.5 mm²

Fil souple de câblage h07V-K 1X1.5 mm2 ivoire

Fil souple de câblage h07V-K 1X1.5 mm2 marron

Lot 2 : Pièces électriques de rechange.

Rubriques

Cosse à sertir 25-70-8

Cosse à sertir 35-10-

Cosse à sertir 150-12

Cosse ronde ɸ 6 jaune

Manchon réf: ZB33 1,5/2,5mm2

Fusible taille 14X51 type AM 40A

Fusible DIAZED type GL 06A

Fusible taille 10X38 type AM 20A

Barrette de domino Legrand de 10 mm2

Barrette de domino Legrand de 16 mm2

Barrette de domino Legrand de 25 mm2

Rouleau scotch noir

Prise 2P+T 10/16A PLEXO 91839

Réglette monobloc de 1,20m ; 36 W ; 220 V ; 50Hz

Lampe standard FEE 75 CLAIR 18 W ; 220 V ; 50Hz

Appareillage de lampe allumage starter 220V ; 65w ; 50Hz

Appareillage M250 lampe à vapeur de mercure

Relais thermique LRD08 2,5-4A ; Schneider Electric

Relais thermique LR1D63357 ; 38/50A ; Schneider Electric

Relais thermique 13-18A ; Schneider Electric

Contact auxiliaire LA1D11 ; Schneider Electric

Contact auxiliaire LA2D24 ou LADT4 bloc temporisé au travail ; Schneider Electric

Contacteur LCI DTKI2 220V;50Hz; 40KVAR ; Schneider Electric

Disjoncteur NS250N 3 pôle;400V;50Hz ; Schneider Electric

Inverseur de source à commande électrique compact NS 400H; 400V 50Hz ; Schneider Electric

Disjoncteur 2 pôles ; 4A; GB2-CD09 ; Schneider Electric

Disjoncteur moteur GV2M14 6-10A ; Schneider Electric

Disjoncteur merlin Gerin ; C161N 3x160A; 400V; 50Hz ; Schneider Electric

Contact auxiliaire LA1D31 ; Schneider Electric

Contact auxiliaire LA1D22 ; Schneider Electric

Contacteur tripolaire 115A ; LC1 FF 43m; 220v; 50Hz ; Schneider Electric

Contacteur tripolaire 80A ; LN1 FC 133m ; Schneider Electric

Contacteur tripolaire 63A ; LC1 D63m; 220v; 50Hz ; Schneider Electric

Contacteur tripolaire 50A ; LC1 D11M5; 220v 50Hz ; Schneider Electric ; Schneider Electric

Contacteur tripolaire 12A ; LC1 D12; 220v 50Hz ; Schneider Electric

Relais thermique 30/40A ; LR1D40335 ; Schneider Electric

Relais de niveau très bas NRS1-7b ; 230V 50Hz; 5VA 3sec. GESTRA AG

Sonde de niveau très bas NRG 16-11

Relais de manque d'eau ballon NRS 1-3b GESTRA AG 220V; 50Hz; 3,5VA

Sonde de niveau ER 16-1

Relais de niveau ballon NRS 2-1B GESTRA AG ; 220V ; 50HZ ; 5 VA

Sonde de niveau NRG 26-11

Contacteur LC1 D32 ; Bobine 24 V DC

Trousse de raccord Scotchcast diam de 8 à20 ; Type 92 MAO

Trousse de raccord Scotchcast diam de 8 à27 ; Type 92 AIF

Disjoncteur multi 9 ; 16 A ; 2 P ; 230 V ; 50 Hz

Disjoncteur multi 9 ; 10 A ; 2 P ; 230 V ; 50 Hz

Disjoncteur moteur GV 2 ; M 22 de 20 à 25 A

Disjoncteur moteur GV 2 ; M 20 de 13 à 18 A

Contrôleur de rotation antidéflagrant : Turck ; réf. IM 21-14 Ex-CDTRi 230 VAC ; 50 Hz

Alimentation télémécanique : Type : TSXSUP 1101 ; 100-240VAC/24 DC ; 240 W

Relais de contrôle de phase: Schneider Electric ZELIO ; RM4 LGO 1M ; 220 VAC ; 50 Hz

Sirène marque LEGRAND ; Réf. 41533 ; 24 VDC ; IP30 ; IK 09

Contacteur tripolaire 63 A ; LC1 ; D63 ; 220 VAC ; 50 Hz

Contact de signalisation de défauts pour disjoncteur moteur GV2 Schneider Electric ; GVAD 1000

Contact auxiliaire instantané pour disjoncteur moteur GV2 Schneider Electric ; GVAN 11

Disjoncteur moteur 4 à 6.3 A Schneider Electric ; GV2 ME 10

Disjoncteur moteur 6 à 10 A Schneider Electric ; GV2 ME 14

Disjoncteur moteur 13 à 18 A Schneider Electric ; GV2 ME 20

Disjoncteur moteur 20 à 25 A Schneider Electric ; GV2 ME 22

Intégral 32 base standard bobine ; 220v 50hz Schneider Electric ; LUB 32 ; 32 A ; 400 V

Module auxiliaire de contact et de signalisation ; Schneider Electric

Unité de contrôle de 3 à 12 A ; Schneider Electric

Unité de contrôle de 4 à 18 A ; Schneider Electric

Unité de contrôle de 8 à 32 A ; Schneider Electric

Transformateur CHEMLUX 240/12 V ; modèle 1123 ; MAX MÜLLER AG ; BÜNDNERSTRASSE 30-32

Projecteur CHEMLUX Antidéflagrant KEL 20 DEH ; 220 V ; 20 W ; Sortie : 12 V ; EEx IIC T4 ; N° 330037 ; MAX MÜLLER AG

Démarreur contrôleur TeSys U ; Schneider Electric ; Base Standard LUB 32

Unité de contrôle de 3 à 12 A LUCA 12 FU ; Schneider Electric

Unité de contrôle de 4,5 à 18 A LUCA 18 FU ; Schneider Electric

Unité de contrôle de 8 à 32 A LUCA 32 FU ; Schneider Electric

Module auxiliaire de contact et de signalisation ; Schneider Electric ; Réf : LUFN11

Condensateur BT ; Type SAH ; 50 KVAR ; 400 V ; 50 Hz

Lot 3 : moteurs et réducteurs de rechange

Rubriques

Moteur réducteur : marque : SEW USOCOME ; type:R87DRE132M4 N° de serie: 05.1970394404.0001.14 ;5,5Kw; 1455/68tr/min; IP 55;classe F;S1;IM=M1 couple:775Nm; 380v; 50Hz

Moteur réducteur : SEW USOCOME ; type:R137DRS160M4 N° de serie:05.1944280901.0001.14 ; 5,5Kw; 1460/18tr/min;380v; 50Hz ; IP 55;classe F;S1;IM=M1

Moteur réducteur: SEW USOCOME; type:R77 DRN 100L4 ; N° de série : 01.7630515101.0001.18 1460/50tr/min; 3Kw; 400V; 50Hz IP 55;classe F;S1;IM=M1 ;570Nm

Moteur réducteur : SEW USOCOME ; type:R57 DRN 100L4 N:01.7630515201.0002.18 ; 1456/78tr/min ; classe B; 400V; 50Hz

Moteur réducteur : SEW USOCOME ; type:R47 DRN 100LS4 1450/61tr/min; 340Nm; IM=M1; 2,2Kw; IP 54;classe F

Moteur réducteur : SEW USOCOME ; type:R87 DRN 100L4 ; N° de série : 01.7642012701.0001.18 ; 3 KW; 1415/28tr/min; 380V; 50Hz ; IP 55; classe F; S1; IM=M1 ; 1040Nm;

Moteur réducteur : SEW USOCOME ; type:R67 DRS 132 S4 ; 5,5 KW; 1445/145 tr/min ; 380V; 50Hz ; IP 55; classe F; S1

Moteur réducteur Leroy somer Moteur : Leroy somer : 4 KW ; 380 V ; 50Hz ; 1415 tr/min Réducteur : Leroy somer : Type : CB 3333 SB3 ; N° série : 400449239/002 ; I=21,9 ; 65,3 tr/min

Moteur réducteur Leroy somer Moteur : Leroy somer : Type : LS 100LT ; 3 KW ; 380 V ; 50Hz ; 1415 tr/min ; N° série : G768510 TA 009 Réducteur : Leroy somer : Type : CB 3433 SB 3 ; N° série : 7983302/001

Moteur réducteur : SEW USOCOME ; type: R57 DV 100L4 ; N° de série : 05.525720672.0001.03 ; 3 KW; 1425/75tr/min; 380V; 50Hz ; IP 55; classe F; S1; IM=M1 ; 380Nm

Moteur réducteur : SEW USOCOME ; N° de série : 01.1793628601.0001.12 ; 3 KW; 1430/48tr/min; 380V; 50Hz ; IP 55; classe F; S1; IM=M1 ; 525 Nm

Moteur réducteur : SEW USOCOME ; type: R67 DV 100L 4 N° de série : 05.257206701.0001.03 ; 3 KW; i=19,86 ; 1430/71tr/min; 380V; 50Hz ; IP 55; classe F; S1; IM=M1

Moteur asynchrone Leroy somer ; 4 KW ; 960tr/min; IM=B3 ; à pattes ; 380 V ; 50Hz ; IP 55; classe F; S1

Moteur réducteur : SEW USOCOME ; Type : R67 DRS100 M4 fixation à pattes ; arbre de sortie 35x70 mm ; N° de série : 01.1886466901.0002.13 ; 3 KW; 1430/70tr/min; 380V; 50Hz ; IP 55; classe F; S1; IM=M1 ; 405 Nm ; i=20

Groupe pompe doseuse : SIEMENS ; 1LA 7080-4AA92-ZN01 ; E1101/5286260-01003 IECIEN 60034 ; IM=B4 ; 0,55 KW ; 1320tr/min ; 380V ; 50 Hz ; IP 55 ; classe F

Compteur horaire Schneider Electric ; 15608 07-37 ; 630/632 ; 230 VAC ; 50Hz ;

Détecteur de rotation antidéflagrant; Type EN 602 capteur turck ; BIS-P18-YAX ; 112 G ; n° : 40350 EN 60947-5-6

Moteur électrique triphasé antidéflagrant: ATEX ; 4 KTC ; B3 ; II 2G ; Exd ; IIC ; T4 ;marque : Leroy somer;type :FLSD 100 LT;n° de série:3822296H12 0001 ;3 kW;2860 tr/min ; à pattes ; 380v ;50 Hz.

Moteur électrique triphasé antidéflagrant : ATEX ; 4 KTC ; B3 ; II 2G ; Exd ; IIC ; T4 ; 4 kW ; 2860 tr/min ; à pattes ; 380v ; 50 Hz.

Moteur électrique triphasé antidéflagrant : ATEX ; 4 KTC ; B3 ; II 2G ; Exd ; IIC ; T4 ; 4 kW ; 1460 tr/min ; à pattes ; 380v ; 50 Hz.

Moteur électrique triphasé antidéflagrant : ATEX ; 4 KTC ; B3 ; II 2G ; Exd ; IIC ; T4 ; 2.2 kW ; 2870 tr/min ; à pattes ; 380v ; 50 Hz.

Réducteur à engrenage cylindrique et conique ; Réf. X4KA180/HU/B ; SEW-EURO : Puissance entrée : 55 KW ; Couple [Nu] utile : 27168 ; Vitesse entrée N° 1 : 1475 ; Rapport de réduction : 79,89 ; Vitesse sortie [tr/mn] : 18 ; Couple réducteur : 58000

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU COTON DU CAMEROUN

CAMEROON COTTON DEVELOPMENT COMPANY

SODECOTON

***

PIECE N° 6 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Monnaie de soumission : Franc CFA/ Euro

Lot 1 : CABLES ELECTRIQUES DE RECHANGE

| N° | DESIGNATION DE LA RUBRIQUE | UNITÉ | PRIX UNITAIRE HT EN CHIFFRES | PRIX UNITAIRE HT EN LETTRES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Câble U 1000 R02V 5X1.5 mm2 | U |  |  |
| 2 | Câble rigide U 1000 RVFV 4X4 mm2 | U |  |  |
| 3 | Câble rigide U 1000 R02V 1X120 mm2 | U |  |  |
| 4 | Câble U 1000 RVFV (armé) 4X2.5 mm2 | U |  |  |
| 5 | Câble rigide U 1000 RVFV 3X2.5 mm2 | U |  |  |
| 6 | Câble rigide U 1000 R02V 4X2.5 mm2 | U |  |  |
| 7 | Câble rigide U 1000 R02V 3X2.5 mm2 | U |  |  |
| 8 | câble rigide U1000 RO2V ; 19 x 1.5 mm² | U |  |  |
| 9 | câble rigide U1000 RO2V ; 37 G 1.5 mm² | U |  |  |
| 10 | câble rigide U1000 RO2V ; 4 x4 mm² | U |  |  |
| 11 | câble rigide U1000 RO2V ; 4 x 6 mm² | U |  |  |
| 12 | câble rigide U1000 RO2V ; 4 x 10 mm² | U |  |  |
| 13 | câble rigide U1000 RO2V ; 4 x 35 mm² | U |  |  |
| 14 | câble rigide U1000 RO2V ; 1 x 150 mm² | U |  |  |
| 15 | câble rigide U1000 RO2V ; 1 x 240 mm² | U |  |  |
| 16 | câble rigide U1000 RO2V ; 4 x 95 mm² | U |  |  |
| 17 | câble armé U1000 RVFV ; 4 x 16 mm² | U |  |  |
| 18 | câble armé U1000 RVFV ; 4 x 25 mm² | U |  |  |
| 19 | câble armé U1000 RVFV ; 4 x 1.5 mm² | U |  |  |
| 20 | fil souple de câblage h07V-K 1X1.5 mm2 ivoire | U |  |  |
| 21 | fil souple de câblage h07V-K 1X1.5 mm2 marron | U |  |  |

Nom du Soumissionnaire………………………………………………………………….

Signature………………………………………………………………………………….

Date…………………………………………………

Lot 2 : PIECES ELECTRIQUES DE RECHANGE

| N° | DESIGNATION DE LA RUBRIQUE | UNITÉ | PRIX UNITAIRE HT EN CHIFFRES | PRIX UNITAIRE HT EN LETTRES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cosse à sertir 25-70-8 | U |  |  |
| 2 | Cosse à sertir 35-10- | U |  |  |
| 3 | Cosse à sertir 150-12 | U |  |  |
| 4 | Cosse ronde ɸ 6 jaune | U |  |  |
| 5 | Manchon réf: ZB33 1,5/2,5mm2 | U |  |  |
| 6 | Fusible taille 14X51 type AM 40A | U |  |  |
| 7 | Fusible DIAZED type GL 06A | U |  |  |
| 8 | Fusible taille 10X38 type AM 20A | U |  |  |
| 9 | Barrette de domino Legrand de 10 mm2 | U |  |  |
| 10 | Barrette de domino Legrand de 16 mm2 | U |  |  |
| 11 | Barrette de domino Legrand de 25 mm2 | U |  |  |
| 12 | Rouleau scotch noir | U |  |  |
| 13 | Prise 2P+T 10/16A PLEXO 91839 | U |  |  |
| 14 | Réglette monobloc de 1,20m ; 36 W ; 220 V ; 50Hz | U |  |  |
| 15 | Lampe standard FEE 75 CLAIR 18 W ; 220 V ; 50Hz | U |  |  |
| 16 | Appareillage de lampe allumage starter 220V ; 65w ; 50Hz | U |  |  |
| 17 | Appareillage M250 lampe à vapeur de mercure | U |  |  |
| 18 | Relais thermique LRD08 2,5-4A ; Schneider Electric | U |  |  |
| 19 | Relais thermique LR1D63357 ; 38/50A ; Schneider Electric | U |  |  |
| 20 | Relais thermique 13-18A ; Schneider Electric | U |  |  |
| 21 | Contact auxiliaire LA1D11 ; Schneider Electric | U |  |  |
| 22 | Contact auxiliaire LA2D24 ou LADT4 bloc temporisé au travail ; Schneider Electric | U |  |  |
| 23 | Contacteur LCI DTKI2 220V;50Hz; 40KVAR ; Schneider Electric | U |  |  |
| 24 | Disjoncteur NS250N 3 pôle;400V;50Hz ; Schneider Electric | U |  |  |
| 25 | Inverseur de source à commande électrique compact NS 400H;400V 50Hz ; Schneider Electric | U |  |  |
| 26 | Disjoncteur 2 pôles ; 4A; GB2-CD09 ; Schneider Electric | U |  |  |
| 27 | Disjoncteur moteur GV2M14 6-10A ; Schneider Electric | U |  |  |
| 28 | Disjoncteur merlin Gerin ; C161N 3x160A; 400V; 50Hz ; Schneider Electric | U |  |  |
| 29 | Contact auxiliaire LA1D31 ; Schneider Electric | U |  |  |
| 30 | Contact auxiliaire LA1D22 ; Schneider Electric | U |  |  |
| 31 | Contacteur tripolaire 115A ; LC1 FF 43m; 220v; 50Hz ; Schneider Electric | U |  |  |
| 32 | Contacteur tripolaire 80A ; LN1 FC 133m ; Schneider Electric | U |  |  |
| 33 | Contacteur tripolaire 63A ; LC1 D63m; 220v; 50Hz ; Schneider Electric | U |  |  |
| 34 | Contacteur tripolaire 50A ; LC1 D11M5; 220v 50Hz ; Schneider Electric ; Schneider Electric | U |  |  |
| 35 | Contacteur tripolaire 12A ; LC1 D12; 220v 50Hz ; Schneider Electric | U |  |  |
| 36 | Relais thermique 30/40A ; LR1D40335 ; Schneider Electric | U |  |  |
| 37 | Relais de niveau très bas NRS1-7b ; 230V 50Hz; 5VA 3sec. GESTRA AG | U |  |  |
| 38 | Sonde de niveau très bas NRG 16-11 | U |  |  |
| 39 | Relais de manque d'eau ballon NRS 1-3b GESTRA AG 220V; 50Hz; 3,5VA | U |  |  |
| 40 | Sonde de niveau ER 16-1 | U |  |  |
| 41 | Relais de niveau ballon NRS 2-1B GESTRA AG ; 220V ; 50HZ ; 5 VA | U |  |  |
| 42 | Sonde de niveau NRG 26-11 | U |  |  |
| 43 | Contacteur LC1 D32 ; Bobine 24 V DC | U |  |  |
| 44 | Trousse de raccord Scotchcast diam de 8 à20 ; Type 92 MAO | U |  |  |
| 45 | Trousse de raccord Scotchcast diam de 8 à27 ; Type 92 AIF | U |  |  |
| 46 | Disjoncteur multi 9 ; 16 A ; 2 P ; 230 V ; 50 Hz | U |  |  |
| 47 | Disjoncteur multi 9 ; 10 A ; 2 P ; 230 V ; 50 Hz | U |  |  |
| 48 | Disjoncteur moteur GV 2 ; M 22 de 20 à 25 A | U |  |  |
| 49 | Disjoncteur moteur GV 2 ; M 20 de 13 à 18 A | U |  |  |
| 50 | Contrôleur de rotation antidéflagrant : Turck ; réf. IM 21-14 Ex-CDTRi 230 VAC ; 50 Hz | U |  |  |
| 51 | Alimentation télémécanique : Type : TSXSUP 1101 ; 100-240VAC/24 DC ; 240 W | U |  |  |
| 52 | Relais de contrôle de phase: Schneider Electric ZELIO ; RM4 LGO 1M ; 220 VAC ; 50 Hz | U |  |  |
| 53 | Sirène marque LEGRAND ; Réf. 41533 ; 24 VDC ; IP30 ; IK 09 | U |  |  |
| 54 | Contacteur tripolaire 63 A ; LC1 ; D63 ; 220 VAC ; 50 Hz | U |  |  |
| 55 | Contact de signalisation de défauts pour disjoncteur moteur GV2 Schneider Electric ; GVAD 1000 | U |  |  |
| 56 | Contact auxiliaire instantané pour disjoncteur moteur GV2 Schneider Electric ; GVAN 11 | U |  |  |
| 57 | Disjoncteur moteur 4 à 6.3 A Schneider Electric ; GV2 ME 10 | U |  |  |
| 58 | Disjoncteur moteur 6 à 10 A Schneider Electric ; GV2 ME 14 | U |  |  |
| 59 | Disjoncteur moteur 13 à 18 A Schneider Electric ; GV2 ME 20 | U |  |  |
| 60 | Disjoncteur moteur 20 à 25 A Schneider Electric ; GV2 ME 22 | U |  |  |
| 61 | Intégral 32 base standard bobine ; 220v 50hz Schneider Electric ; LUB 32 ; 32 A ; 400 V | U |  |  |
| 62 | Module auxiliaire de contact et de signalisation ; Schneider Electric | U |  |  |
| 63 | Unité de contrôle de 3 à 12 A ; Schneider Electric | U |  |  |
| 64 | Unité de contrôle de 4 à 18 A ; Schneider Electric | U |  |  |
| 65 | Unité de contrôle de 8 à 32 A ; Schneider Electric | U |  |  |
| 66 | Transformateur CHEMLUX 240/12 V ; modèle 1123 ; MAX MÜLLER AG ; BÜNDNERSTRASSE 30-32 | U |  |  |
| 67 | Projecteur CHEMLUX Antidéflagrant KEL 20 DEH ; 220 V ; 20 W ; Sortie : 12 V ; EEx IIC T4 ; N° 330037 ; MAX MÜLLER AG | U |  |  |
| 68 | Démarreur contrôleur TeSys U ; Schneider Electric ; Base Standard LUB 32 | U |  |  |
| 69 | Unité de contrôle de 3 à 12 A LUCA 12 FU ; Schneider Electric | U |  |  |
| 70 | Unité de contrôle de 4,5 à 18 A LUCA 18 FU ; Schneider Electric | U |  |  |
| 71 | Unité de contrôle de 8 à 32 A LUCA 32 FU ; Schneider Electric | U |  |  |
| 72 | Module auxiliaire de contact et de signalisation ; Schneider Electric ; Réf : LUFN11 | U |  |  |
| 73 | Condensateur BT ; Type SAH ; 50 KVAR ; 400 V ; 50 Hz | U |  |  |

Nom du Soumissionnaire………………………………………………………………….

Signature………………………………………………………………………………….

Date……………………………………………

Lot 3 : MOTEURS ET REDUCTEURS DE RECHANGE

| N° | DESIGNATION DE LA RUBRIQUE | UNITÉ | PRIX UNITAIRE HT EN CHIFFRES | PRIX UNITAIRE HT EN LETTRES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moteur réducteur : marque : SEW USOCOME ; type:R87DRE132M4 N° de serie: 05.1970394404.0001.14 ;5,5Kw; 1455/68tr/min; IP 55;classe F;S1;IM=M1 couple:775Nm; 380v; 50Hz | U |  |  |
| 2 | Moteur réducteur : SEW USOCOME ; type:R137DRS160M4 N° de serie:05.1944280901.0001.14 ; 5,5Kw; 1460/18tr/min;380v; 50Hz ; IP 55;classe F;S1;IM=M1 | U |  |  |
| 3 | Moteur réducteur: SEW USOCOME; type:R77 DRN 100L4 ; N° de série : 01.7630515101.0001.18 1460/50tr/min; 3Kw; 400V; 50Hz IP 55;classe F;S1;IM=M1 ;570Nm | U |  |  |
| 4 | Moteur réducteur : SEW USOCOME ; type:R57 DRN 100L4 N:01.7630515201.0002.18 ; 1456/78tr/min ; classe B; 400V; 50Hz | U |  |  |
| 5 | Moteur réducteur : SEW USOCOME ; type:R47 DRN 100LS4 1450/61tr/min; 340Nm; IM=M1; 2,2Kw; IP 54;classe F | U |  |  |
| 6 | Moteur réducteur : SEW USOCOME ; type:R87 DRN 100L4 ; N° de série : 01.7642012701.0001.18 ; 3 KW; 1415/28tr/min; 380V; 50Hz ; IP 55; classe F; S1; IM=M1 ; 1040Nm; | U |  |  |
| 7 | Moteur réducteur : SEW USOCOME ; type:R67 DRS 132 S4 ; 5,5 KW; 1445/145 tr/min ; 380V; 50Hz ; IP 55; classe F; S1 | U |  |  |
| 8 | - Moteur réducteur Leroy somer Moteur : Leroy somer : 4 KW ; 380 V ; 50Hz ; 1415 tr/min Réducteur : Leroy somer : Type : CB 3333 SB3 ; N° série : 400449239/002 ; I=21,9 ; 65,3 tr/min | U |  |  |
| 9 | - Moteur réducteur Leroy somer Moteur : Leroy somer : Type : LS 100LT ; 3 KW ; 380 V ; 50Hz ; 1415 tr/min ; N° série : G768510 TA 009 Réducteur : Leroy somer : Type : CB 3433 SB 3 ; N° série : 7983302/001 | U |  |  |
| 10 | Moteur réducteur : SEW USOCOME ; type: R57 DV 100L4 ; N° de série : 05.525720672.0001.03 ; 3 KW; 1425/75tr/min; 380V; 50Hz ; IP 55; classe F; S1; IM=M1 ; 380Nm | U |  |  |
| 11 | Moteur réducteur : SEW USOCOME ; N° de série : 01.1793628601.0001.12 ; 3 KW; 1430/48tr/min; 380V; 50Hz ; IP 55; classe F; S1; IM=M1 ; 525 Nm | U |  |  |
| 12 | Moteur réducteur : SEW USOCOME ; type: R67 DV 100L 4 N° de série : 05.257206701.0001.03 ; 3 KW; i=19,86 ; 1430/71tr/min; 380V; 50Hz ; IP 55; classe F; S1; IM=M1 | U |  |  |
| 13 | Moteur asynchrone Leroy somer ; 4 KW ; 960tr/min; IM=B3 ; à pattes ; 380 V ; 50Hz ; IP 55; classe F; S1 | U |  |  |
| 14 | Moteur réducteur : SEW USOCOME ; Type : R67 DRS100 M4 fixation à pattes ; arbre de sortie 35x70 mm ; N° de série : 01.1886466901.0002.13 ; 3 KW; 1430/70tr/min; 380V; 50Hz ; IP 55; classe F; S1; IM=M1 ; 405 Nm ; i=20 | U |  |  |
| 15 | Groupe pompe doseuse : SIEMENS ; 1LA 7080-4AA92-ZN01 ; E1101/5286260-01003 IECIEN 60034 ; IM=B4 ; 0,55 KW ; 1320tr/min ; 380V ; 50 Hz ; IP 55 ; classe F | U |  |  |
| 16 | Compteur horaire Schneider Electric ; 15608 07-37 ; 630/632 ; 230 VAC ; 50Hz ; | U |  |  |
| 17 | Détecteur de rotation antidéflagrant; Type EN 602 capteur turck ; BIS-P18-YAX ; 112 G ; n° : 40350 EN 60947-5-6 | U |  |  |
| 18 | Moteur électrique triphasé antidéflagrant : ATEX ; 4 KTC ; B3 ; II 2G ; Exd ; IIC ; T4 ; marque : Leroy somer ;type :FLSD 100 LT ;n° de série :3822296H12 0001 ;3 kW ;2860 tr/min ; à pattes ; 380v ;50 Hz. | U |  |  |
| 19 | Moteur électrique triphasé antidéflagrant : ATEX ; 4 KTC ; B3 ; II 2G ; Exd ; IIC ; T4 ; 4 kW ; 2860 tr/min ; à pattes ; 380v ; 50 Hz. | U |  |  |
| 20 | Moteur électrique triphasé antidéflagrant : ATEX ; 4 KTC ; B3 ; II 2G ; Exd ; IIC ; T4 ; 4 kW ; 1460 tr/min ; à pattes ; 380v ; 50 Hz. | U |  |  |
| 21 | Moteur électrique triphasé antidéflagrant : ATEX ; 4 KTC ; B3 ; II 2G ; Exd ; IIC ; T4 ; 2.2 kW ; 2870 tr/min ; à pattes ; 380v ; 50 Hz. | U |  |  |
| 22 | Réducteur à engrenage cylindrique et conique ; Réf. X4KA180/HU/B ; SEW-EURO : Puissance entrée : 55 KW ; Couple [Nu] utile : 27168 ; Vitesse entrée N° 1 : 1475 ; Rapport de réduction : 79,89 ; Vitesse sortie [tr/mn] : 18 ; Couple réducteur : 58000 |  |  |  |

Nom du Soumissionnaire………………………………………………………………….

Signature………………………………………………………………………………….

Date…………………………………………………

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU COTON DU CAMEROUN

CAMEROON COTTON DEVELOPMENT COMPANY

SODECOTON

***

PIECE N° 7 : CADRE DU DETAIL ESTIMATIF ET QUANTITATIF

CADRE DU DETAIL ESTIMATIF ET QUANTITATIF

Monnaie de soumission : Franc CFA/Euro

Lot 1 : câbles électriques de rechange

| N° | DESIGNATION DE LA RUBRIQUE | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE HT | PRIX TOTAL HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Câble U 1000 R02V 5X1.5 mm2 | U | 300 |  |  |
| 2 | Câble rigide U 1000 RVFV 4X4 mm2 | U | 200 |  |  |
| 3 | Câble rigide U 1000 R02V 1X120 mm2 | U | 300 |  |  |
| 4 | Câble U 1000 RVFV (armé) 4X2.5 mm2 | U | 1000 |  |  |
| 5 | Câble rigide U 1000 RVFV 3X2.5 mm2 | U | 200 |  |  |
| 6 | Câble rigide U 1000 R02V 4X2.5 mm2 | U | 500 |  |  |
| 7 | Câble rigide U 1000 R02V 3X2.5 mm2 | U | 300 |  |  |
| 8 | câble rigide U1000 RO2V ; 19 x 1.5 mm² | U | 100 |  |  |
| 9 | Câble rigide U1000 RO2V ; 37 G 1.5 mm² | U | 200 |  |  |
| 10 | Câble rigide U1000 RO2V ; 4 x4 mm² | U | 300 |  |  |
| 11 | Câble rigide U1000 RO2V ; 4 x 6 mm² | U | 300 |  |  |
| 12 | Câble rigide U1000 RO2V ; 4 x 10 mm² | U | 200 |  |  |
| 13 | Câble rigide U1000 RO2V ; 4 x 35 mm² | U | 100 |  |  |
| 14 | Câble rigide U1000 RO2V ; 1 x 150 mm² | U | 200 |  |  |
| 15 | Câble rigide U1000 RO2V ; 1 x 240 mm² | U | 200 |  |  |
| 16 | Câble rigide U1000 RO2V ; 4 x 95 mm² | U | 100 |  |  |
| 17 | Câble armé U1000 RVFV ; 4 x 16 mm² | U | 200 |  |  |
| 18 | Câble armé U1000 RVFV ; 4 x 25 mm² | U | 200 |  |  |
| 19 | Câble armé U1000 RVFV ; 4 x 1.5 mm² | U | 500 |  |  |
| 20 | Fil souple de câblage h07V-K 1X1.5 mm2 ivoire | U | 100 |  |  |
| 21 | Fil souple de câblage h07V-K 1X1.5 mm2 marron | U | 100 |  |  |
| Montant total Hors TVA |  |  |  |  |  |
| TVA (19,25%) |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |
| IR (2,2%) ou TSR (5%) |  |  |  |  |  |
| Net à Mandater |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent détail estimatif à la somme de _____(en chiffres) _________(en lettres) FCFA TTC, rendu Magasin Transit SODECOTON à Garoua II.

Nom du Soumissionnaire………………………………………………………………….

Signature………………………………………………………………………………….

Date…………………………………………………

Lot 2 : pièces électriques de rechange

| N° | DESIGNATION DE LA RUBRIQUE | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE HT | PRIX TOTAL HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cosse à sertir 25-70-8 | U | 100 |  |  |
| 2 | Cosse à sertir 35-10- | U | 100 |  |  |
| 3 | Cosse à sertir 150-12 | U | 20 |  |  |
| 4 | Cosse ronde ɸ 6 jaune | U | 100 |  |  |
| 5 | Manchon réf: ZB33 1,5/2,5mm2 | U | 100 |  |  |
| 6 | Fusible taille 14X51 type AM 40A | U | 10 |  |  |
| 7 | Fusible DIAZED type GL 06A | U | 10 |  |  |
| 8 | Fusible taille 10X38 type AM 20A | U | 30 |  |  |
| 9 | Barrette de domino Legrand de 10 mm2 | U | 20 |  |  |
| 10 | Barrette de domino Legrand de 16 mm2 | U | 20 |  |  |
| 11 | Barrette de domino Legrand de 25 mm2 | U | 20 |  |  |
| 12 | Rouleau scotch noir | U | 12 |  |  |
| 13 | Prise 2P+T 10/16A PLEXO 91839 | U | 12 |  |  |
| 14 | Réglette monobloc de 1,20m ; 36 W ; 220 V ; 50Hz | U | 100 |  |  |
| 15 | Lampe standard FEE 75 CLAIR 18 W ; 220 V ; 50Hz | U | 30 |  |  |
| 16 | Appareillage de lampe allumage starter 220V ; 65w ; 50Hz | U | 20 |  |  |
| 17 | Appareillage M250 lampe à vapeur de mercure | U | 20 |  |  |
| 18 | Relais thermique LRD08 2,5-4A ; Schneider Electric | U | 10 |  |  |
| 19 | Relais thermique LR1D63357 ; 38/50A ; Schneider Electric | U | 10 |  |  |
| 20 | Relais thermique 13-18A ; Schneider Electric | U | 10 |  |  |
| 21 | Contact auxiliaire LA1D11 ; Schneider Electric | U | 10 |  |  |
| 22 | Contact auxiliaire LA2D24 ou LADT4 bloc temporisé au travail ; Schneider Electric |  | 20 |  |  |
| 23 | Contacteur LCI DTKI2 220V;50Hz; 40KVAR ; Schneider Electric | U | 10 |  |  |
| 24 | Disjoncteur NS250N 3 pôle;400V;50Hz ; Schneider Electric | U | 3 |  |  |
| 25 | Inverseur de source à commande électrique compact NS 400H;400V 50Hz ; Schneider Electric | U | 1 |  |  |
| 26 | Disjoncteur 2 pôles ; 4A; GB2-CD09 ; Schneider Electric | U | 10 |  |  |
| 27 | Disjoncteur moteur GV2M14 6-10A ; Schneider Electric | U | 20 |  |  |
| 28 | Disjoncteur merlin Gerin ; C161N 3x160A; 400V; 50Hz ; Schneider Electric | U | 10 |  |  |
| 29 | Contact auxiliaire LA1D31 ; Schneider Electric | U | 20 |  |  |
| 30 | Contact auxiliaire LA1D22 ; Schneider Electric | U | 10 |  |  |
| 31 | Contacteur tripolaire 115A ; LC1 FF 43m; 220v; 50Hz ; Schneider Electric | U | 10 |  |  |
| 32 | Contacteur tripolaire 80A ; LN1 FC 133m ; Schneider Electric | U | 10 |  |  |
| 33 | Contacteur tripolaire 63A ; LC1 D63m; 220v; 50Hz ; Schneider Electric | U | 10 |  |  |
| 34 | Contacteur tripolaire 50A ; LC1 D11M5; 220v 50Hz ; Schneider Electric ; Schneider Electric | U | 10 |  |  |
| 35 | Contacteur tripolaire 12A ; LC1 D12; 220v 50Hz ; Schneider Electric | U | 20 |  |  |
| 36 | Relais thermique 30/40A ; LR1D40335 ; Schneider Electric | U | 10 |  |  |
| 37 | Relais de niveau très bas NRS1-7b ; 230V 50Hz; 5VA 3sec. GESTRA AG | U | 2 |  |  |
| 38 | Sonde de niveau très bas NRG 16-11 | U | 2 |  |  |
| 39 | Relais de manque d'eau ballon NRS 1-3b GESTRA AG 220V; 50Hz; 3,5VA | U | 2 |  |  |
| 40 | Sonde de niveau ER 16-1 | U | 2 |  |  |
| 41 | Relais de niveau ballon NRS 2-1B GESTRA AG ; 220V ; 50HZ ; 5 VA | U | 2 |  |  |
| 42 | Sonde de niveau NRG 26-11 | U | 2 |  |  |
| 43 | Contacteur LC1 D32 ; Bobine 24 V DC | U | 4 |  |  |
| 44 | Trousse de raccord Scotchcast diam de 8 à20 ; Type 92 MAO | U | 3 |  |  |
| 45 | Trousse de raccord Scotchcast diam de 8 à27 ; Type 92 AIF | U | 4 |  |  |
| 46 | Disjoncteur multi 9 ; 16 A ; 2 P ; 230 V ; 50 Hz | U | 4 |  |  |
| 47 | Disjoncteur multi 9 ; 10 A ; 2 P ; 230 V ; 50 Hz | U | 4 |  |  |
| 48 | Disjoncteur moteur GV 2 ; M 22 de 20 à 25 A | U | 4 |  |  |
| 49 | Disjoncteur moteur GV 2 ; M 20 de 13 à 18 A | U | 3 |  |  |
| 50 | Contrôleur de rotation antidéflagrant : Turck ; réf. IM 21-14 Ex-CDTRi 230 VAC ; 50 Hz | U | 10 |  |  |
| 51 | Alimentation télémécanique : Type : TSXSUP 1101 ; 100-240VAC/24 DC ; 240 W | U | 4 |  |  |
| 52 | Relais de contrôle de phase: Schneider Electric ZELIO ; RM4 LGO 1M ; 220 VAC ; 50 Hz | U | 4 |  |  |
| 53 | Sirène marque LEGRAND ; Réf. 41533 ; 24 VDC ; IP30 ; IK 09 | U | 4 |  |  |
| 54 | Contacteur tripolaire 63 A ; LC1 ; D63 ; 220 VAC ; 50 Hz | U | 4 |  |  |
| 55 | Contact de signalisation de défauts pour disjoncteur moteur GV2 Schneider Electric ; GVAD 1000 | U | 10 |  |  |
| 56 | Contact auxiliaire instantané pour disjoncteur moteur GV2 Schneider Electric ; GVAN 11 | U | 20 |  |  |
| 57 | Disjoncteur moteur 4 à 6.3 A Schneider Electric ; GV2 ME 10 | U | 10 |  |  |
| 58 | Disjoncteur moteur 6 à 10 A Schneider Electric ; GV2 ME 14 | U | 10 |  |  |
| 59 | Disjoncteur moteur 13 à 18 A Schneider Electric ; GV2 ME 20 | U | 10 |  |  |
| 60 | Disjoncteur moteur 20 à 25 A Schneider Electric ; GV2 ME 22 | U | 5 |  |  |
| 61 | Intégral 32 base standard bobine ; 220v 50hz Schneider Electric ; LUB 32 ; 32 A ; 400 V | U | 10 |  |  |
| 62 | Module auxiliaire de contact et de signalisation ; Schneider Electric | U | 10 |  |  |
| 63 | Unité de contrôle de 3 à 12 A ; Schneider Electric | U | 5 |  |  |
| 64 | Unité de contrôle de 4 à 18 A ; Schneider Electric | U | 5 |  |  |
| 65 | Unité de contrôle de 8 à 32 A ; Schneider Electric | U | 5 |  |  |
| 66 | Transformateur CHEMLUX 240/12 V ; modèle 1123 ; MAX MÜLLER AG ; BÜNDNERSTRASSE 30-32 | U | 12 |  |  |
| 67 | Projecteur CHEMLUX Antidéflagrant KEL 20 DEH ; 220 V ; 20 W ; Sortie : 12 V ; EEx IIC T4 ; N° 330037 ; MAX MÜLLER AG | U | 6 |  |  |
| 68 | Démarreur contrôleur TeSys U ; Schneider Electric ; Base Standard LUB 32 | U | 10 |  |  |
| 69 | Unité de contrôle de 3 à 12 A LUCA 12 FU ; Schneider Electric | U | 4 |  |  |
| 70 | Unité de contrôle de 4,5 à 18 A LUCA 18 FU ; Schneider Electric | U | 4 |  |  |
| 71 | Unité de contrôle de 8 à 32 A LUCA 32 FU ; Schneider Electric | U | 4 |  |  |
| 72 | Module auxiliaire de contact et de signalisation ; Schneider Electric ; Réf : LUFN11 | U | 10 |  |  |
| 73 | Condensateur BT ; Type SAH ; 50 KVAR ; 400 V ; 50 Hz | U | 6 |  |  |
| Montant total Hors TVA |  |  |  |  |  |
| TVA (19,25%) |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |
| IR (2,2%) ou TSR (5%) |  |  |  |  |  |
| Net à Mandater |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent détail estimatif à la somme de _____(en chiffres) _________(en lettres) FCFA TTC, rendu Magasin Transit SODECOTON à Garoua II.

Nom du Soumissionnaire………………………………………………………………….

Signature………………………………………………………………………………….

Date…………………………………………………

Lot 3 : Moteurs et réducteurs de rechange

| N° | DESIGNATION DE LA RUBRIQUE | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE HT | PRIX TOTAL HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Moteur réducteur : marque : SEW USOCOME ; type:R87DRE132M4 N° de serie: 05.1970394404.0001.14 ;5,5Kw; 1455/68tr/min; IP 55;classe F;S1;IM=M1 couple:775Nm; 380v; 50Hz | U | 3 |  |  |
| 2 | - Moteur réducteur : SEW USOCOME ; type:R137DRS160M4 N° de serie:05.1944280901.0001.14 ; 5,5Kw; 1460/18tr/min;380v; 50Hz ; IP 55;classe F;S1;IM=M1 | U | 1 |  |  |
| 3 | - Moteur réducteur: SEW USOCOME; type:R77 DRN 100L4 ; N° de série : 01.7630515101.0001.18 1460/50tr/min; 3Kw; 400V; 50Hz IP 55;classe F;S1;IM=M1 ;570Nm | U | 1 |  |  |
| 4 | - Moteur réducteur : SEW USOCOME ; type:R57 DRN 100L4 N:01.7630515201.0002.18 ; 1456/78tr/min ; classe B; 400V; 50Hz | U | 1 |  |  |
| 5 | - Moteur réducteur : SEW USOCOME ; type:R47 DRN 100LS4 1450/61tr/min; 340Nm; IM=M1; 2,2Kw; IP 54;classe F | U | 1 |  |  |
| 6 | - Moteur réducteur : SEW USOCOME ; type:R87 DRN 100L4 ; N° de série : 01.7642012701.0001.18 ; 3 KW; 1415/28tr/min; 380V; 50Hz ; IP 55; classe F; S1; IM=M1 ; 1040Nm; | U | 2 |  |  |
| 7 | - Moteur réducteur : SEW USOCOME ; type:R67 DRS 132 S4 ; 5,5 KW; 1445/145 tr/min ; 380V; 50Hz ; IP 55; classe F; S1 | U | 1 |  |  |
| 8 | - Moteur réducteur Leroy somer Moteur : Leroy somer : 4 KW ; 380 V ; 50Hz ; 1415 tr/min Réducteur : Leroy somer : Type : CB 3333 SB3 ; N° série : 400449239/002 ; I=21,9 ; 65,3 tr/min | U | 2 |  |  |
| 9 | - Moteur réducteur Leroy somer Moteur : Leroy somer : Type : LS 100LT ; 3 KW ; 380 V ; 50Hz ; 1415 tr/min ; N° série : G768510 TA 009 Réducteur : Leroy somer : Type : CB 3433 SB 3 ; N° série : 7983302/001 | U | 2 |  |  |
| 10 | - Moteur réducteur : SEW USOCOME ; type: R57 DV 100L4 ; N° de série : 05.525720672.0001.03 ; 3 KW; 1425/75tr/min; 380V; 50Hz ; IP 55; classe F; S1; IM=M1 ; 380Nm | U | 4 |  |  |
| 11 | - Moteur réducteur : SEW USOCOME ; N° de série : 01.1793628601.0001.12 ; 3 KW; 1430/48tr/min; 380V; 50Hz ; IP 55; classe F; S1; IM=M1 ; 525 Nm | U | 1 |  |  |
| 12 | - Moteur réducteur : SEW USOCOME ; type: R67 DV 100L 4 N° de série : 05.257206701.0001.03 ; 3 KW; i=19,86 ; 1430/71tr/min; 380V; 50Hz ; IP 55; classe F; S1; IM=M1 | U | 1 |  |  |
| 13 | - Moteur asynchrone Leroy somer ; 4 KW ; 960tr/min; IM=B3 ; à pattes ; 380 V ; 50Hz ; IP 55; classe F; S1 | U | 1 |  |  |
| 14 | - Moteur réducteur : SEW USOCOME ; Type : R67 DRS100 M4 fixation à pattes ; arbre de sortie 35x70 mm ; N° de série : 01.1886466901.0002.13 ; 3 KW; 1430/70tr/min; 380V; 50Hz ; IP 55; classe F; S1; IM=M1 ; 405 Nm ; i=20 | U | 3 |  |  |
| 15 | - Groupe pompe doseuse : SIEMENS ; 1LA 7080-4AA92-ZN01 ; E1101/5286260-01003 IECIEN 60034 ; IM=B4 ; 0,55 KW ; 1320tr/min ; 380V ; 50 Hz ; IP 55 ; classe F | U | 1 |  |  |
| 16 | - Compteur horaire Schneider Electric ; 15608 07-37 ; 630/632 ; 230 VAC ; 50Hz ; | U | 10 |  |  |
| 17 | - Détecteur de rotation antidéflagrant; Type EN 602 capteur turck ; BIS-P18-YAX ; 112 G ; n° : 40350 EN 60947-5-6 | U | 12 |  |  |
| 18 | - Moteur électrique triphasé antidéflagrant : ATEX ; 4 KTC ; B3 ; II 2G ; Exd ; IIC ; T4 ;marque : Leroy somer ;type :FLSD 100 LT ;n° de série :3822296H12 0001 ;3 kW ;2860 tr/min ; à pattes ; 380v ;50 Hz. | U | 1 |  |  |
| 19 | - Moteur électrique triphasé antidéflagrant : ATEX ; 4 KTC ; B3 ; II 2G ; Exd ; IIC ; T4 ; 4 kW ; 2860 tr/min ; à pattes ; 380v ; 50 Hz. | U | 1 |  |  |
| 20 | - Moteur électrique triphasé antidéflagrant : ATEX ; 4 KTC ; B3 ; II 2G ; Exd ; IIC ; T4 ; 4 kW ; 1460 tr/min ; à pattes ; 380v ; 50 Hz. | U | 1 |  |  |
| 21 | - Moteur électrique triphasé antidéflagrant : ATEX ; 4 KTC ; B3 ; II 2G ; Exd ; IIC ; T4 ; 2.2 kW ; 2870 tr/min ; à pattes ; 380v ; 50 Hz. | U | 1 |  |  |
| 22 | - Réducteur à engrenage cylindrique et conique ; Réf. X4KA180/HU/B ; SEW-EURO : Puissance entrée : 55 KW ; Couple [Nu] utile : 27168 ; Vitesse entrée N° 1 : 1475 ; Rapport de réduction : 79,89 ; Vitesse sortie [tr/mn] : 18 ; Couple réducteur : 58000 | U | 1 |  |  |
| Montant total Hors TVA |  |  |  |  |  |
| TVA (19,25%) |  |  |  |  |  |
| Montant total TTC |  |  |  |  |  |
| IR (2,2%) ou TSR (5%) |  |  |  |  |  |
| Net à Man4dater |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent détail estimatif à la somme de _____(en chiffres) _________(en lettres) FCFA TTC, rendu Magasin Transit SODECOTON à Garoua II.

Nom du Soumissionnaire………………………………………………………………….

Signature………………………………………………………………………………….

Date…………………………………………………

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU COTON DU CAMEROUN

CAMEROON COTTON DEVELOPMENT COMPANY

SODECOTON

***

PIECE N° 8 : CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX

SOUS-DETAIL DES PRIX UNITAIRES

Monnaie de soumission : Franc CFA / Euro

Lot …….. : ……………………………………………………………………

| N° | Désignation du matériel | Coût d’achat (a) | Transport (b) | Coût commande (c) = (a)+(b) | Frais de livraison (d) | Marge (e) | Prix unitaire HTVA (f)= (c)+(d)+(e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nom du Soumissionnaire………………………………………………………………….

Signature………………………………………………………………………………….

Date…………………………………………………

Option N°2

| Intitulés | Montants |
| --- | --- |
| Départ usine |  |
| Fret |  |
| Assurance |  |
| CAF rendu Douala |  |
| Droits de douane |  |
| Droits informatiques |  |
| Taxes de débarquement |  |
| Contrôle SGS |  |
| Transit + aconage |  |
| Transport + intervention |  |
| Autres |  |
| Frais bancaires |  |
| Service après-vente |  |
| Enregistrement, montage |  |
| Divers |  |
| Total HTVA |  |

*Ce modèle de cadre du sous-détail des prix est établi à titre indicatif.

Nom du Soumissionnaire………………………………………………………………….

Signature………………………………………………………………………………………….

Date…………………………………………………………………………………………………

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU COTON DU CAMEROUN

CAMEROON COTTON DEVELOPMENT COMPANY

SODECOTON

***

PIECE N° 9 : MODELE DE LETTRE-COMMANDE

LETTRE-COMMANDE N° ……../19/LC/SDCC/CIPM DU……………… PASSEE AVEC………………APRES APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N° ………/19/AOIO/SDCC/CIPM DU…………….POUR LA FOURNITURE DE TROIS (03) LOTS DE PIECES ELECTRIQUES POUR LES HUILERIES DE LA SODECOTON

MAITRE D’OUVRAGE : LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SODECOTON

TITULAIRE DE LA LETTRE-COMMANDE :

BP :……………………..........................TEL :……………………………………… FAX :……………………………………………

N° RC :……………………………………………..    N° CONTRIBUABLE :………………N° COMPTE BANCAIRE………….

OBJET : -----------------------------------------------------------------, lot N°________________

LIEU DE LIVRAISON : MAGASIN TRANSIT SODECOTON A GAROUA II

MONTANT DE LA LETTRE-COMMANDE EN FCFA :

| MONTANT HORS TVA |  |
| --- | --- |
| TVA (19,25 %) |  |
| MONTANT TTC RENDU MAGASIN TRANSIT SODECOTON A GAROUA II |  |
| IR (2,2%) ou TSR (5%) |  |
| NET A MANDATER |  |

DELAI DE LIVRAISON	: ……………….

FINANCEMENT : BUDGET SODECOTON EXERCICE 2019

SOUSCRITE LE _______________

SIGNEE-LE___________________

NOTIFIEE-LE___________________

ENREGISTREE-LE________________

ENTRE :

La Société SODECOTON représentée par son Directeur Général ci-après dénommé

« L’AUTORITE CONTRACTANTE »

D’UNE PART,

ET LA SOCIETE ______________________________________________________

BP___________ Tél. : __________ Fax __________

N°RG :…………………………..A………………………………..

N° Contribuable :…………………………N° de compte………………………..

Représentée par ______________________________________ ci-après désignée

« LE COCONTRACTANT »

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

TITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

TITRE II : SPECIFICATIONS TECHNIQUES

TITRE III : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

TITRE IV : DETAIL ESTIMATF ET QUANTITATIF

PAGE __ ET DERNIERE DE LA LETTRE-COMMANDE N° ……../19/LC/SDCC/CIPM DU……………… PASSEE AVEC………………APRES APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N° ………/19/AOIO/SDCC/CIPM DU…………….POUR LA FOURNITURE DE TROIS (03) LOTS DE PIECES ELECTRIQUES POUR LES HUILERIES DE LA SODECOTON

TITULAIRE : ____________________________________________________

OBJET : -----------------------------------------------------------------, lot N°________________

LIEU DE LIVRAISON : MAGASIN TRANSIT SODECOTON A GAROUA II

MONTANT DE LA LETTRE-COMMANDE EN FCFA / EURO: _________________________________

DELAI DE LIVRAISON :

LUE ET ACCEPTEE PAR LE COCONTRACTANT ……………………, LE _________________

L’AUTORITE CONTRACTANTE ##### GAROUA, LE _________________

ENREGISTREMENT

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU COTON DU CAMEROUN

CAMEROON COTTON DEVELOPMENT COMPANY

SODECOTON

***

PIECE N° 10 : MODELES DES PIECES A UTILISER PAR LE SOUMISSIONNAIRE

TABLE DES MODELES :

ANNEXE 10.1 : MODELE D’ENGAGEMENT

ANNEXE 10.2 : MODELE DE SOUMISSION

ANNEXE 10.3: MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

ANNEXE 10.4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

ANNEXE 10.5 : MODELE DE CAUTION D’AVANCE DE DEMARRAGE

ANNEXE 10.1 : MODELE D’ENGAGEMENT DU SOUMISSIONNAIRE

(DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER)

NB : Timbrée SVP

Je soussigné (nom et prénom du signataire) ___________________________________________

agissant en qualité de ________________________ (qualité du signataire vis-à-vis de l'entreprise) de nationalité ________________ faisant élection de domicile à ___________________________

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du Dossier d'Appel d'Offres International Ouvert N°………………./19/AOIO/SDCC/CIPM pour la fourniture de trois (03) lots de pièces électriques pour l’huilerie de Garoua - SODECOTON,

Me soumets et m'engage à exécuter ledit Marché conformément aux conditions du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres, du Cahier des Clauses Techniques Particulières et du Cahier des Clauses Administratives Particulières, notamment la conformité quantitative et qualitative des fournitures, le respect des délais de livraison, les cautionnements et l’assurance.

Je m'engage en outre à assurer l’enregistrement et à payer les frais d'expédition des pièces contractuelles.

Je déclare avoir pris parfaite connaissance de l'Arrêté N°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales Applicables aux Marchés Publics.

Je confirme mon accord sur les termes du Cahier des Clauses Administratives Particulières (projet de marché) et joins la copie paraphée dudit document à mon offre.

Je déclare en outre que je demeurerai engagé par la présente soumission pendant un délai de cent vingt(120) jours à compter de la date d'ouverture des plis.

Fait à _____________________ , le __________________

Le soumissionnaire

ANNEXE 10.2 : MODELE DE SOUMISSION

NB : Timbrée SVP

Je soussigné (nom et prénom du signataire) ____________________________________________

agissant en qualité de _______________________ (qualité du signataire vis-à-vis de l'entreprise) de nationalité ___________________ faisant élection de domicile à ________________________

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du Dossier d'Appel d'Offres International Ouvert N°………..…/19/AOIO/SDCC/CIPM pour la fourniture de trois (03) lots de pièces électriques pour l’huilerie de Garoua - SODECOTON.

Me soumets et m'engage à exécuter ladite fourniture conformément au Dossier d’Appel d’Offres, moyennant les prix que j’ai établis moi-même sur la base des bordereaux de prix et quantitatifs, lesquels prix font ressortir le montant de l’offre pour le lot n°……………… à

- ………………………………………………...(en chiffres et en lettres) francs CFA Hors TVA, et à

- …………………………………………………(en chiffres et en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises.

- M’engage à livrer les fournitures au magasin transit SODECOTON Garoua II, dans un délai de ………. jours pour chacun des lots.

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de remise des offres.

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par elle au titre du présent marché en faisant crédit au compte n° ______________________ ouvert au nom de ______________________auprès de la banque ______________________ Agence de ______________________.

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à _____________________ , le __________________

Le soumissionnaire

Signature de …………………….

En qualité de……………………….

Dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de………………….

ANNEXE 10.3 : MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

A Monsieur le Directeur Général de la SODECOTON, « Maître d’Ouvrage »

Attendu que le Cocontractant…………………, ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du …………………. pour (rappeler l’objet de l’appel d’offres et le n° du lot), ci-dessous désignée « l’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à (indiquer le montant) francs CFA,

Nous ………………….. (nom et adresse de la banque), représentée par ……………. (noms des signataires), ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la somme maximale de (indiquer le montant) Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité prévue dans le dossier d’appel d’offres ;

Ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution de la lettre-commande par le Maître d’ouvrage pendant la période de validité :

- Manque à signer ou refuse de signer la lettre-commande, alors qu’il est requis de le faire ;

- Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage un montant allant jusqu'au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande, le Maître d’Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d’Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A……………………, le…………………..2019

(Signature de la banque)

ANNEXE 10.4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque :

Référence de caution : N°…………………………………………………………………………………………………..

Adressée à (indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse) Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que…………………………… (Nom et adresse fournisseur), ci-dessous désigné « le Fournisseur», s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser (indiquer la nature des fournitures)

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que le Cocontractant remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à 5%  du montant de la tranche du marché correspondant, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

Nous,……………………………………………. (Nom et adresse de banque),

Représentée par…………………………………………. (Noms des signataires),

ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de …………………………………………………………… (En chiffres et en lettres).

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification du marché. La caution sera libérée dans un délai d’un mois à compter de la date de réception définitive des fournitures.

Après le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit-nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par l’Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A………………, le……………….

[Signature de la banque)

ANNEXE 10.5 : MODELE DE CAUTION D’AVANCE DE DEMARRAGE

Banque : référence, adresse __________________________________________

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir pour le compte de : _________________________(le titulaire) au profit de

Maître d’Ouvrage (adresse du Maître d’Ouvrage) («le  bénéficiaire »),

le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que  _________________________(le titulaire) ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché n°_________________ du ___________ relatif à la fourniture (indiquer l’objet des fournitures, les références de l’appel d’offres et le lot éventuellement), de la somme totale maximum correspondant à l’avance (30%) du montant toutes taxes comprises dudit marché, payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit _________________________ francs CFA.

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de _________________________(le titulaire) ouverts auprès de la banque _________________________sous le n° _________________________.

La présente garantie est valable jusqu’à la réception définitive de la fourniture.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque

A………………, le……………….

[Signature de la banque)

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU COTON DU CAMEROUN

CAMEROON COTTON DEVELOPMENT COMPANY

SODECOTON

***

PIECE N° 11 : GRILLE D’EVALUATION

GRILLE D’EVALUATION

L’évaluation des critères se fera de la manière purement positive ou négative. Toute réponse négative (non) lors de l’examen des critères éliminatoires entraîne la disqualification de l’offre. Quant aux critères essentiels, un minimum de 70 % de réponses positives au total sera requis pour être retenu.

1) Critères éliminatoires

. Critère n° 1A : conformité des pièces du dossier administratif

| Pieces administrative | References documents du soumissionnaire | Oui ou Non |
| --- | --- | --- |
| Engagement du soumissionnaire timbré (selon modèle joint) |  |  |
| Attestation de non-faillite datant de moins de trois mois |  |  |
| Attestation de domiciliation bancaire |  |  |
| Caution de soumission en original d’un montant de : 700 000 FCFA pour le lot 1 ; 1 260 000 FCFA pour le lot 2 et 840 000 pour le lot 3 |  |  |
| Attestation de non-exclusion des marchés publics |  |  |
| Quittance d’achat du DAO d’un montant de 100 000 FCFA |  |  |
| Attestation CNPS en cours de validité |  |  |
| Registre de commerce certifié et en cours de validité* |  |  |
| Attestation de non-redevance certifiée et en cours de validité* |  |  |
| Carte contribuable certifiée et en cours de validité* |  |  |
| Attestation et plan de localisation signés par les services compétents des impôts et datant de moins de trois mois* |  |  |

NB : (*) les soumissionnaires installés à l’étranger doivent fournir les équivalents des documents établis dans leurs pays respectifs

. Critère n° 1B : conformité des caractéristiques techniques

Lot 1 : CABLES ELECTRIQUES DE RECHANGE

| N° | DESIGNATION DE LA RUBRIQUE | Références documents du soumissionnaire | Evaluation |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oui ou non |
| 1 | Câble U 1000 R02V 5X1.5 mm2 |  |  |
| 2 | Câble rigide U 1000 RVFV 4X4 mm2 |  |  |
| 3 | Câble rigide U 1000 R02V 1X120 mm2 |  |  |
| 4 | Câble U 1000 RVFV (armé) 4X2.5 mm2 |  |  |
| 5 | Câble rigide U 1000 RVFV 3X2.5 mm2 |  |  |
| 6 | Câble rigide U 1000 R02V 4X2.5 mm2 |  |  |
| 7 | Câble rigide U 1000 R02V 3X2.5 mm2 |  |  |
| 8 | Câble rigide U1000 RO2V 19 x 1.5 mm² |  |  |
| 9 | Câble rigide U1000 RO2V 37 G 1.5 mm² |  |  |
| 10 | Câble rigide U1000 RO2V 4 x4 mm² |  |  |
| 11 | Câble rigide U1000 RO2V 4 x 6 mm² |  |  |
| 12 | Câble rigide U1000 RO2V 4 x 10 mm² |  |  |
| 13 | Câble rigide U1000 RO2V 4 x 35 mm² |  |  |
| 14 | Câble rigide U1000 RO2V 1 x 150 mm² |  |  |
| 15 | Câble rigide U1000 RO2V 1 x 240 mm² |  |  |
| 16 | Câble rigide U1000 RO2V 4 x 95 mm² |  |  |
| 17 | Câble armé U1000 RVFV 4 x 16 mm² |  |  |
| 18 | Câble armé U1000 RVFV 4 x 25 mm² |  |  |
| 19 | Câble armé U1000 RVFV 4 x 1.5 mm² |  |  |
| 20 | Fil souple de câblage h07V-K 1X1.5 mm2 ivoire |  |  |
| 21 | Fil souple de câblage h07V-K 1X1.5 mm2 marron |  |  |

Lot 2 : PIECES ELECTRIQUES DE RECHANGE

| N° | DESIGNATION DE LA RUBRIQUE | Références documents du soumissionnaire | Evaluation |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oui ou non |
| 1 | Cosse à sertir 25-70-8 |  |  |
| 2 | Cosse à sertir 35-10- |  |  |
| 3 | Cosse à sertir 150-12 |  |  |
| 4 | Cosse ronde ɸ 6 jaune |  |  |
| 5 | Manchon réf : ZB33 1,5/2,5mm2 |  |  |
| 6 | Fusible taille 14X51 type AM 40A |  |  |
| 7 | Fusible DIAZED type GL 06A |  |  |
| 8 | Fusible taille 10X38 type AM 20A |  |  |
| 9 | Barrette de domino Legrand de 10 mm2 |  |  |
| 10 | Barrette de domino Legrand de 16 mm2 |  |  |
| 11 | Barrette de domino Legrand de 25 mm2 |  |  |
| 12 | Rouleau scotch noir |  |  |
| 13 | Prise 2P+T 10/16A PLEXO 91839 |  |  |
| 14 | Réglette monobloc de 1,20m ; 36 W ; 220 V ; 50Hz |  |  |
| 15 | Lampe standard FEE 75 CLAIR 18 W ; 220 V ; 50Hz |  |  |
| 16 | Appareillage de lampe allumage starter 220V ; 65w ; 50Hz |  |  |
| 17 | Appareillage M250 lampe à vapeur de mercure |  |  |
| 18 | Relais thermique LRD08 2,5-4A ; Schneider Electric |  |  |
| 19 | Relais thermique LR1D63357 ; 38/50A ; Schneider Electric |  |  |
| 20 | Relais thermique 13-18A ; Schneider Electric |  |  |
| 21 | Contact auxiliaire LA1D11 ; Schneider Electric |  |  |
| 22 | Contact auxiliaire LA2D24 ou LADT4 bloc temporisé au travail ; Schneider Electric |  |  |
| 23 | Contacteur LCI DTKI2 220V; 50Hz; 40KVAR ; Schneider Electric |  |  |
| 24 | Disjoncteur NS250N 3 pôle; 400V;50Hz ; Schneider Electric |  |  |
| 25 | Inverseur de source à commande électrique compact NS 400H ; 400V 50Hz ; Schneider Electric |  |  |
| 26 | Disjoncteur 2 pôles ; 4A; GB2-CD09 ; Schneider Electric |  |  |
| 27 | Disjoncteur moteur GV2M14 6-10A ; Schneider Electric |  |  |
| 28 | Disjoncteur merlin Gerin ; C161N 3x160A; 400V; 50Hz ; Schneider Electric |  |  |
| 29 | Contact auxiliaire LA1D31 ; Schneider Electric |  |  |
| 30 | Contact auxiliaire LA1D22 ; Schneider Electric |  |  |
| 31 | Contacteur tripolaire 115A ; LC1 FF 43m; 220v; 50Hz ; Schneider Electric |  |  |
| 32 | Contacteur tripolaire 80A ; LN1 FC 133m ; Schneider Electric |  |  |
| 33 | Contacteur tripolaire 63A ; LC1 D63m; 220v; 50Hz ; Schneider Electric |  |  |
| 34 | Contacteur tripolaire 50A ; LC1 D11M5; 220v 50Hz ; Schneider Electric ; Schneider Electric |  |  |
| 35 | Contacteur tripolaire 12A ; LC1 D12; 220v 50Hz ; Schneider Electric |  |  |
| 36 | Relais thermique 30/40A ; LR1D40335 ; Schneider Electric |  |  |
| 37 | Relais de niveau très bas NRS1-7b ; 230V 50Hz; 5VA 3sec. GESTRA AG |  |  |
| 38 | Sonde de niveau très bas NRG 16-11 |  |  |
| 39 | Relais de manque d'eau ballon NRS 1-3b GESTRA AG 220V; 50Hz; 3,5VA |  |  |
| 40 | Sonde de niveau ER 16-1 |  |  |
| 41 | Relais de niveau ballon NRS 2-1B GESTRA AG ; 220V ; 50HZ ; 5 VA |  |  |
| 42 | Sonde de niveau NRG 26-11 |  |  |
| 43 | Contacteur LC1 D32 ; Bobine 24 V DC |  |  |
| 44 | Trousse de raccord Scotchcast diam de 8 à20 ; Type 92 MAO |  |  |
| 45 | Trousse de raccord Scotchcast diam de 8 à27 ; Type 92 AIF |  |  |
| 46 | Disjoncteur multi 9 ; 16 A ; 2 P ; 230 V ; 50 Hz |  |  |
| 47 | Disjoncteur multi 9 ; 10 A ; 2 P ; 230 V ; 50 Hz |  |  |
| 48 | Disjoncteur moteur GV 2 ; M 22 de 20 à 25 A |  |  |
| 49 | Disjoncteur moteur GV 2 ; M 20 de 13 à 18 A |  |  |
| 50 | Contrôleur de rotation antidéflagrant : Turck ; réf. IM 21-14 Ex-CDTRi 230 VAC ; 50 Hz |  |  |
| 51 | Alimentation télémécanique : Type : TSXSUP 1101 ; 100-240VAC/24 DC ; 240 W |  |  |
| 52 | Relais de contrôle de phase: Schneider Electric ZELIO ; RM4 LGO 1M ; 220 VAC ; 50 Hz |  |  |
| 53 | Sirène marque LEGRAND ; Réf. 41533 ; 24 VDC ; IP30 ; IK 09 |  |  |
| 54 | Contacteur tripolaire 63 A ; LC1 ; D63 ; 220 VAC ; 50 Hz |  |  |
| 55 | Contact de signalisation de défauts pour disjoncteur moteur GV2 Schneider Electric ; GVAD 1000 |  |  |
| 56 | Contact auxiliaire instantané pour disjoncteur moteur GV2 Schneider Electric ; GVAN 11 |  |  |
| 57 | Disjoncteur moteur 4 à 6.3 A Schneider Electric ; GV2 ME 10 |  |  |
| 58 | Disjoncteur moteur 6 à 10 A Schneider Electric ; GV2 ME 14 |  |  |
| 59 | Disjoncteur moteur 13 à 18 A Schneider Electric ; GV2 ME 20 |  |  |
| 60 | Disjoncteur moteur 20 à 25 A Schneider Electric ; GV2 ME 22 |  |  |
| 61 | Integral 32 base standard bobine ; 220v 50hz Schneider Electric ; LUB 32 ; 32 A ; 400 V |  |  |
| 62 | Module auxiliaire de contact et de signalisation ; Schneider Electric |  |  |
| 63 | Unité de contrôle de 3 à 12 A ; Schneider Electric |  |  |
| 61 | Unité de contrôle de 4 à 18 A ; Schneider Electric |  |  |
| 65 | Unité de contrôle de 8 à 32 A ; Schneider Electric |  |  |
| 66 | Transformateur CHEMLUX 240/12 V ; modèle 1123 ; MAX MÜLLER AG ; BÜNDNERSTRASSE 30-32 |  |  |
| 67 | Projecteur CHEMLUX Antidéflagrant KEL 20 DEH ; 220 V ; 20 W ; Sortie : 12 V ; EEX IIC T4 ; N° 330037 ; MAX MÜLLER AG |  |  |
| 68 | Démarreur contrôleur TeSys U ; Schneider Electric ; Base Standard LUB 32 |  |  |
| 69 | Unité de contrôle de 3 à 12 A LUCA 12 FU ; Schneider Electric |  |  |
| 70 | Unité de contrôle de 4,5 à 18 A LUCA 18 FU ; Schneider Electric |  |  |
| 71 | Unité de contrôle de 8 à 32 A LUCA 32 FU ; Schneider Electric |  |  |
| 72 | Module auxiliaire de contact et de signalisation ; Schneider Electric ; Réf : LUFN11 |  |  |
| 73 | Condensateur BT ; Type SAH ; 50 KVAR ; 400 V ; 50 Hz |  |  |

Lot 3 : MOTEURS ET REDUCTEURS DE RECHANGE

| N° | DESIGNATION DE LA RUBRIQUE | Références documents du soumissionnaire | Evaluation |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Oui ou non |
| 1 | Moteur réducteur : marque : SEW USOCOME ; type:R87DRE132M4 N° de serie: 05.1970394404.0001.14 ;5,5Kw; 1455/68tr/min; IP 55;classe F;S1;IM=M1 couple:775Nm; 380v; 50Hz |  |  |
| 2 | Moteur réducteur : SEW USOCOME ; type:R137DRS160M4 N° de serie:05.1944280901.0001.14 ; 5,5Kw; 1460/18tr/min;380v; 50Hz ; IP 55;classe F;S1;IM=M1 |  |  |
| 3 | Moteur réducteur: SEW USOCOME; type:R77 DRN 100L4 ; N° de série : 01.7630515101.0001.18 1460/50tr/min; 3Kw; 400V; 50Hz IP 55;classe F;S1;IM=M1 ;570Nm |  |  |
| 4 | Moteur réducteur : SEW USOCOME ; type:R57 DRN 100L4 N:01.7630515201.0002.18 ; 1456/78tr/min ; classe B; 400V; 50Hz |  |  |
| 5 | Moteur réducteur : SEW USOCOME ; type:R47 DRN 100LS4 1450/61tr/min; 340Nm; IM=M1; 2,2Kw; IP 54;classe F |  |  |
| 6 | Moteur réducteur : SEW USOCOME ; type:R87 DRN 100L4 ; N° de série : 01.7642012701.0001.18 ; 3 KW; 1415/28tr/min; 380V; 50Hz ; IP 55; classe F; S1; IM=M1 ; 1040Nm; |  |  |
| 7 | Moteur réducteur : SEW USOCOME ; type:R67 DRS 132 S4 ; 5,5 KW; 1445/145 tr/min ; 380V; 50Hz ; IP 55; classe F; S1 |  |  |
| 8 | Moteur réducteur Leroy somer * Moteur : Leroy somer : 4 KW ; 380 V ; 50Hz ; 1415 tr/min * Réducteur : Leroy somer : Type : CB 3333 SB3 ; N° série : 400449239/002 ; I=21,9 ; 65,3 tr/min |  |  |
| 9 | Moteur réducteur Leroy somer * Moteur : Leroy somer : Type : LS 100LT ; 3 KW ; 380 V ; 50Hz ; 1415 tr/min ; N° série : G768510 TA 009 * Réducteur : Leroy somer : Type : CB 3433 SB 3 ; N° série : 7983302/001 |  |  |
| 10 | Moteur réducteur : SEW USOCOME ; type: R57 DV 100L4 ; N° de série : 05.525720672.0001.03 ; 3 KW; 1425/75tr/min; 380V; 50Hz ; IP 55; classe F; S1; IM=M1 ; 380Nm |  |  |
| 11 | Moteur réducteur : SEW USOCOME ; N° de série : 01.1793628601.0001.12 ; 3 KW; 1430/48tr/min; 380V; 50Hz ; IP 55; classe F; S1; IM=M1 ; 525 Nm |  |  |
| 12 | Moteur réducteur : SEW USOCOME ; type: R67 DV 100L 4 N° de série : 05.257206701.0001.03 ; 3 KW; i=19,86 ; 1430/71tr/min; 380V; 50Hz ; IP 55; classe F; S1; IM=M1 |  |  |
| 13 | Moteur asynchrone Leroy somer ; 4 KW ; 960tr/min; IM=B3 ; à pattes ; 380 V ; 50Hz ; IP 55; classe F; S1 |  |  |
| 14 | Moteur réducteur : SEW USOCOME ; Type : R67 DRS100 M4 fixation à pattes ; arbre de sortie 35x70 mm ; N° de série : 01.1886466901.0002.13 ; 3 KW; 1430/70tr/min; 380V; 50Hz ; IP 55; classe F; S1; IM=M1 ; 405 Nm ; i=20 |  |  |
| 15 | Groupe pompe doseuse : SIEMENS ; 1LA 7080-4AA92-ZN01 ; E1101/5286260-01003 IECIEN 60034 ; IM=B4 ; 0,55 KW ; 1320tr/min ; 380V ; 50 Hz ; IP 55 ; classe F |  |  |
| 16 | Compteur horaire Schneider Electric ; 15608 07-37 ; 630/632 ; 230 VAC ; 50Hz ; |  |  |
| 17 | Détecteur de rotation antidéflagrant; Type EN 602 capteur turck ; BIS-P18-YAX ; 112 G ; n° : 40350 EN 60947-5-6 |  |  |
| 18 | Moteur électrique triphasé antidéflagrant : ATEX ; 4 KTC ; B3 ; II 2G ; Exd ; IIC ; T4 ; marque : Leroy somer ;type :FLSD 100 LT ;n° de série :3822296H12 0001 ;3 kW ;2860 tr/min ; à pattes ; 380v ;50 Hz. |  |  |
| 19 | Moteur électrique triphasé antidéflagrant : ATEX ; 4 KTC ; B3 ; II 2G ; Exd ; IIC ; T4 ; 4 kW ; 2860 tr/min ; à pattes ; 380v ; 50 Hz. |  |  |
| 20 | Moteur électrique triphasé antidéflagrant : ATEX ; 4 KTC ; B3 ; II 2G ; Exd ; IIC ; T4 ; 4 kW ; 1460 tr/min ; à pattes ; 380v ; 50 Hz. |  |  |
| 21 | Moteur électrique triphasé antidéflagrant : ATEX ; 4 KTC ; B3 ; II 2G ; Exd ; IIC ; T4 ; 2.2 kW ; 2870 tr/min ; à pattes ; 380v ; 50 Hz. |  |  |
| 22 | Réducteur à engrenage cylindrique et conique ; Réf. X4KA180/HU/B ; SEW-EURO : Puissance entrée : 55 KW ; Couple [Nu] utile : 27168 ; Vitesse entrée N° 1 : 1475 ; Rapport de réduction : 79,89 ; Vitesse sortie [tr/mn] : 18 ; Couple réducteur : 58000 |  |  |

Critère n° 1C : conformité des pièces de l’offre financière

| Rubriques | References documents du soumissionnaire | Evaluation Oui ou Non |
| --- | --- | --- |
| Absence d’un prix unitaire quantifié |  |  |
| Conformité du modèle de soumission |  |  |

2) Critères essentiels.

. Critère n° 2A : Engagement du fabricant ou d’un distributeur agréé comptant pour 40 %

| Rubriques | References documents du soumissionnaire | Evaluation Oui ou Non |
| --- | --- | --- |
| Lettre d’engagement établie par le fabricant ou un distributeur agrée (joindre la copie de la convention d’agrément). |  |  |

. Critère n° 2B : références du soumissionnaire comptant pour 30 %

| Références du soumissionnaire : au moins une livraison de fournitures similaires au cours des cinq dernières années à la SODECOTON ou ailleurs | Références documents du soumissionnaire | Evaluation Oui ou Non |
| --- | --- | --- |
| 2018 |  |  |
| 2017 |  |  |
| 2016 |  |  |
| 2015 |  |  |
| 2014 |  |  |

. Critère n° 2C : délai de livraison comptant pour 30 %

| Rubrique : Respect des délais de livraison du DAO | Références documents du soumissionnaire | Evaluation Oui ou Non |
| --- | --- | --- |
| 90 jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les prestations |  |  |

Evaluation des offres financières

Seules les offres financières des soumissionnaires retenus à l’issue de l’évaluation administrative et technique seront prises en compte.

Pour la comparaison des prix il sera considéré le montant de l'offre toutes taxes comprises rendu magasin transit SODECOTON à Garoua II. Les soumissions doivent être établies en FCFA / Euro.

A l’issue de l’évaluation des prix, la sous-commission établira un classement des offres financières.

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU COTON DU CAMEROUN

CAMEROON COTTON DEVELOPMENT COMPANY

SODECOTON

***

PIECE N° 12 : LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS DE PREMIER RANG AGREES PAR LE MINISTRE DES FINANCES AINSI QUE DES COMPAGNIES D’ASSURANCES, AUTORISES A EMETTRE LES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

PIECE N° 12 : LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS DE PREMIER RANG AGREES PAR LE MINISTRE DES FINANCES AINSI QUE DES COMPAGNIES D’ASSURANCES, AUTORISES A EMETTRE LES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS.

- LES BANQUES

1. Afriland First Bank (FIRST BANK), B.P. 11 834, Yaoundé:

2. Banque Atlantique Cameroun (BACM), B.P. 2 933, Douala;

3. Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), B.P. 12962, Yaoundé;

4. Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFIBANK), B.P. 600, Douala;

5. Banque internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC), B.P. 1 925, Douala;

6. Bank of Africa Cameroun (BOA Cameroun), BP, 4593, Douala;

7. CitibanK Cameroun (CITIGROUP), B.P. 4 571, Douala;

8. Commercial Bank-Cameroun (CBC), B.P, 4 004, Douala;

9. Ecobank Cameroun (ECOBANK), B.P. 582, Douala;

10. National Financial Credit-Bank (NFC-Bank), BP, 6 578, Yaoundé;

11. Société Commerciale de Banques-Cameroun (SCB-Cameroun), B.P. 300 Douala :

12. Société Générale Cameroun (SGC), B.P. 4 042, Douala ;

13. Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC), B.P. 1 784, Douala;

14. Union Bank of Cameroon (UBC), B.P. 15569, Douala;

15. United Rank for Africa (U.B.A), B.P. 2 088, Douala.

- LES ASSUREURS

- Activa Assurance B.P. 12970 Douala;

- AREA Assurances S.A. B.P 2933 Douala;

- Atlantique Assurance S.A, B.P 1531, Douala

- Beneficial General Insurances S.A. B.P. 2328 Douala;

- Chanas Assurance S.A. B.P. 109 Douala;

- Zenithe Insurance S.A. B.P. 1540 Douala;

- CPA S.A. B.P. 54 Douala;

- NSIA Assurances S.A. B.P. 2759 Douala;

- Pro Assur S.A. B.P. 5963 Douala;

- SAAR S.A. 1011 Douala;

- Saham Assurances S.A. 11315 Douala ;