REPUBLIQUE OF CAMEROON
Peace – Work –Father land
**********
EAST REGION
**********
LOM AND DJEREM DIVISION 
*********
DIANG COUNCIL
*********
GENERAL SECRETARY
********
INTERNAL TENDERS BOARDS COUNCIL
**********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail- Patrie
********
REGION DE L’EST
********
DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM
********
COMMUNE DE DIANG
********
SECRETERIAT GENERAL
********
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHE PUBLICS
********

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE DIANG

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE COMMUNE DIANG

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES : COMMISSION COMMUNAL DE PASSATION  DES MARCHES PUBLICS

AVIS D'APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°05/AONO/C.D/CIPM/2021 DU 01/02/2021

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE MINI ADDUCTION EN EAU POTABLE  A L’AUBERGE MUNICIPAL DE BOUAM DANS LA COMMUNE DE DIANG, DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

FINANCEMENT: BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC - EXERCICE 2021

SOMMAIRE

Pièce n° 1 : L'Avis d'Appel d'Offres (AAO)

Pièce n° 2 : Le  Règlement  Général de l’Appel  d’Offres  (RGAO)

Pièce n° 3 : Le  Règlement  Particulier de l’Appel  d’Offres  (RPAO)

Pièce n° 4 : Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Pièce n° 5 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Pièce n° 6 : Le  cadre  du  Bordereau  des  Prix  unitaires

Pièce n° 7 : Le cadre du Détail Quantitatif et Estimatif des travaux

Pièce n° 8 : Cadre du Sous-détail des Prix Unitaires

Pièce n° 9 : Modèle de la lettre commnde

Pièce n° 10 : Modèles des pièces à utiliser

Pièce n° 11 : Grille d’évaluation des offres

Pièce n° 12 : Liste des établissements Bancaires et organismes financiers autorisés à émettre 
des cautions dans le cadre des Marchés Public

Pièce n° 13 : Plans types d’exécution

Pièce n° 1 :

AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO)

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland |
| --- | --- | --- |
| ------------ |  | ------------ |
| REGION DE L’EST |  | EAST REGION |
| ------------ |  | ------------ |
| DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM |  | LOM AND DJEREM DIVISION |
| ------------ |  | ------------ |
| COMMUNE DE DIANG |  | DIANG COUNCIL |
| ------------ |  | ------------ |
| COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS |  | INTERNAL TENDERS BOARDS COUNCIL ------------ |
| ------------ |  |  |

AVIS D'APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°05/AONO/C.D/CIPM/2021 DU 01/02/2021

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE MINI ADDUCTION EN EAU POTABLE A L’AUBERGE MUNICIPAL DE BOUAM DANS LA COMMUNE DE DIANG

1. Objet de l’Appel d’Offres

Dans le cadre de l’exécution des projets au titre de l’année 2021, le Maire de la Commune de Diang, Autorité Contractante, lance un Appel d’offres national ouvert, pour les travaux de construction d’une mini adduction en eau potable dans la commune de Diang.

2. Consistance des travaux

Les prestations à exécuter, détaillées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) joint au Dossier d’Appel d’Offres, se déclinent ainsi qu’il suit :

- Etudes géophysiques et implantation ;

- Mobilisation et installation de chantier ;

- Travaux de foration ;

- Equipement – développement-pompage ;

- L’aménagement de la tête du forage;

- Construction d’un château avec un réservoir en plastique de 5m 3;

- Construction des réseaux de refoulement et distribution ;

- Construction  de deux bornes fontaines avec deux robinets de distribution ;

- Analyse et traitement de l’eau dans un centre agrée par le Ministère de la Santé Publique ;

- La mise en service des équipements.

3. Participation et origine

La participation à l’appel d’offre est ouverte à égalité des conditions aux entreprises de droit camerounais justifiant des capacités techniques et financières pour la réalisation des travaux, objet du présent Appel d’Offres.

4. Financement

Les travaux objet du présent Dossier d’Appel d’Offres seront financés par le Budget d’Investissement public, exercice 2021.

- Imputation budgétaire : ……………………………………….

- Montant prévisionnel 17 500 000 (Dix sept millions cinq cent mille franc) Francs CFA TTC ;

5. Consultation du Dossier d’Appel d’Offres

Le dossier peut être consulté et retiré aux jours et heures ouvrables à la Mairie de Diang dès publication du présent avis d’appel d’offres.

6. Acquisition du Dossier d’Appel d’Offres Le dossier peut être obtenu aux jours et heures ouvrables à la Mairie de Diang dès publication du présent avis d’appel d’offres, sur présentation d’une quittance attestant, le versement de la somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA, payable chez le receveur de la Commune bénéficiaire du projet. Lors du retrait du DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complète. (B.P., Fax, Téléphone, etc.).

7. Remise des Offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir à la  Mairie de Diang au plus tard le  23/02./2021 à 11 heure, heure locale. Elle devra porter la mention :

AVIS D'APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°05/AONO/C.D/CIPM/2021 DU 01/02/2021

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE MINI ADDUCTION EN EAU 
POTABLE A L’AUBERGE MUNICIPAL DE BOUAM DANS LA COMMUNE DE DIANG

FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC 2021

«A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT»

8. Recevabilité des Offres

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises, dont la garantie de soumission, devront être impérativement produites en originaux datant de moins de quatre (04) mois ou en copie certifiée conforme par

l’autorité émettrice ou une autorité administrative(Préfet, Sous-préfet,…….).Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission d’une durée de validité de soixante (60) jours à compter de la date d’ouverture des offres, délivrée par un Etablissement Bancaire de premier ordre agréé par le Ministre chargé des Finances, d’un montant égal à deux pourcent (2%) du montant prévisionnel TTC, dont huit cent mille (350 000) Francs CFA. Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment, l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres, entraînera son rejet pur et simple sans aucun recours. Par ailleurs, les photocopies certifiées des pièces antérieurement légalisées seront rejetées.

9 Ouverture des plis

L’ouverture des Offres aura lieu le 23/02/2021 à 12 Heures par la Commission Interne de Passation des Marchés. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix et ayant une parfaite connaissance du dossier. Les Offres seront ouvertes en un (01) temps.

10. Délai d’exécution

Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux est de quatre (04) mois.

11 - Principaux critères d’évaluation des offres :

A. Critères éliminatoires :

a. Offre Administrative

1) Absence d’une pièce administrative ;

2) Pièce falsifiée ;

3) Non-conformité de l’une des pièces du dossier administratif après le délai de 48 heures Règlementaire.

b. Offre technique

1) Note technique inférieure à 70 % des éléments positifs ;

2) Absence de la déclaration sur l’honneur du soumissionnaire attestant qu’il n’a pas abandonné au moins un marché au cours des trois (03) dernières années et n’est pas sur la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par le MINMAP (pièce à insérer dans l’offre technique).

3) Non-conformité à la spécificité technique majeure ci-après :

4) Absence d’un atelier de foration en propriété de l’Entreprise (Photocopie légalisée de la carte grise de l’engin de foration) ;

c. Offre Financière

1) Omission du prix d’une tâche quantifiée dans le bordereau des prix unitaires ou dans le devis estimatif ;

N.B : Les copies certifiées des pièces antérieurement légalisées seront systématiquement rejetées.

B. Critères de qualification des offres techniques :

Les critères, explicités dans le règlement particulier du DAO et relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

| No | Critères essentiels | Notation binaire |
| --- | --- | --- |
| 1 | Présentation de l’offre ; | 01 Oui/Non |
| 2 | Références de l’entreprise; | 02 Oui/Non |
| 3 | Moyens humains ; | 09 Oui/Non |
| 4 | Moyen matériels ; | 03 Oui/Non |
| 5 | Méthodologie et planning ; | 03 Oui/Non |
| 6 | Surface financière ; | 02 Oui/Non |
| 7 | Photocopie CCTP paraphé à chaque page et signé à la dernière. | 01 Oui/Non |
| 8 | Photocopie CCAP paraphé à chaque page et signé à la dernière. | 01 Oui/Non |
| 9 | Attestation de visite de site et rapport signé par le soumissionnaire sur l’honneur. | 02 Oui/Non |

Seule l’offre financière, dont celle technique ayant obtenu une note supérieure ou égale à 70% de oui, sera analysée, soit 17 oui/24

1- DUREE DE VALIDITE DES OFFRES

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant soixante (60) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

2- DELAI D’EXECUTION

Le délai prévisionnel d’exécution est de quatre (04) mois, incluant toutes les contraintes éventuelles liées à l’enclavement, aux contraintes particulières du site, aux conditions climatiques et aux moyens d’accès surplace. Le délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Il revient au Cocontractant de proposer dans son offre un calendrier d’exécution entrant dans le délai sus-indiqué.

3- ATTRIBUTION DE LA LETTRE COMMANDE

L’Autorité contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour essentiel au Dossier d’Appel d’Offres (Article 28 du RGAO) et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter la lettre commande de façon satisfaisante et dont l’offre évaluée a été la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

4- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les renseignements complémentaires relatifs au présent Appel d’Offres peuvent être obtenus à la Commune de Diang dès publication du présent avis.

Diang, le 01/02/2021

Le Maire de la Commune de Diang

(Autorité Contractante)

Ampliations :

- MINEE/Ydé ;

- MINMAP/LD ;

- ARMP (pour insertion au JDM) ;

- PDT/CIPM-LD ;

- DDEPAT/LD ;

- DDEE/LD.

- Affichage ;

- Chrono/archives.

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland |
| --- | --- | --- |
| ------------ |  | ------------ |
| REGION DE L’EST |  | EAST REGION |
| ------------ |  | ------------ |
| DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM |  | LOM AND DJEREM DIVISION |
| ------------ |  | ------------ |
| COMMUNE DE DIANG |  | DIANG COUNCIL |
| ------------ |  | ------------ |
| COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS |  | INTERNAL TENDERS BOARDS COUNCIL ------------ |
| ------------ |  |  |

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

N° 05/ONIT/MPC/C.D/2021 OF THE 01/02/2021

FOR THE CONSTRUCTION, OF ADDUCTION OF DRINKING WATER OF THE DIANG COUNCIL.

Financing:   Public Investment Budget 2021

1. Subject of the invitation to tender

As part of the implementation of the public investment budget of the republic of Cameroon, the Mayor of Diang contracts launched national invitation to tender the construction of adduction of drinking water of the Diang council.

2. NATURE OF WORK

These works comprise the following operation whose list is not exhaustive:

- Installation of site;

- Construction borne hole;

- Construction of a castle of water;

- Construction of a technical room;

- Developments and test pump;

- The electrical wiring;

- Supplying and pose of the pump;

- The construction of the terminal fountains;

- Stake in service of works.

3. Participation

Participation in this invitation to tender is opened to companies having their registered address or head office in Cameroon, mastering perfectly rural hydraulic techniques and having various competences in the field of rural hydraulic services in general and in borehole services in particular, including the provisioning and the installation of pumps with human and the installation of hydraulic works and equipment maintenance devices.

4. Financing

Supplies which form the subject of this invitation to tender shall be financed by PIB, 2021 financial year.

Ascription: …………………………………………….

Amount: Seventeen points twenty millions (20 000 000) CFA francs.

5. Consultation and acquisition of tender file

The file may be obtained during working hours at the above mentioned service, as soon as this notice is published, upon submission of a treasury receipt attesting the payment issued by the public treasury of a non-refundable sum of 50 000 (fifty thousand) CFA francs, at the municipal recite of Diang.

6. Submission of offers

Each offer drafted in English or French in 7 copies including the original and 6 copies marked as such, should reach the council of DIANG (SP) not later than ______ 2021 at ____ am/pm and should carry the inscription:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

N°________/ONIT/MPC/C.D/2021OF THE _________________

FOR THE CONSTRUCTION, OF ADDUCTION OF DRINKING WATER OF THE DIANG COUNCIL.

“To be opened only during the bid-opening session”

7. Admissibility of offers

Each bidder must include in his administrative documents, a bid bond issued by a first rate-bank approved by the Ministry in charge of finance of an amount of (400 000) CFA francs, valid for sixty (60) days from the date of bid-opening. Under pain of being rejected, only originals or true copies certified by the issuing service or administrative authority (senior Divisional Officers, divisional officers…) of the administrative documents required, including the bid bond, must imperatively be produced in accordance with the Special Conditions of the invitation to tender. They must obligatory not be older than three months or must not be produced after the signing of the tender file. Any offer not in conformity with the prescriptions of this notice and tender file shall be declared inadmissible. Especially, the absence of a bid bond issued by a first-rate bank approved by the Ministry in charge of Finance or the non-respect of the models of the tender file documents shall lead to a pure and simple rejection of the offer without any appeal being entertained.

8. Opening of bids

# The bids shall be opened in one phase.

The opening of the administrative documents and the technical and financial offers shall take place on …../..…/2021 at 11 pm local time by the Internal Tenders Board Council located at the council of DIANG. Only bidders may attend or be duly represented by a person of their choice.

9. Delivery deadline

The maximum delivery deadline provided for by the Contracting Authority shall be four (04) months,

Including the possible constraints related to the site situation such as accessibility and climate conditions, from the date of notification of service order to start works. It is due to the bidder to propose in his offer a carrying out calendar that goes in the deadline indicated above.

10. Evaluation criteria

A- Main eliminatory criteria

10-1.Main eliminatory criteria

Administrative offers

- Absence of the administrative document

- Non conformity after 48 hours of the administrative documents;

- False statements or Falsified documents.

Technical offers

- Lower technical score was 70% positive answers;

- Absence of declaration on the honor of the tender whom it did give ups at least a contract during three last years and is not the annually drawn up list of the failing ministry of the Public contract (include in technical offers).

Financial offers

- Absence of unit prices of quantified unit prices in offer;

- Incomplete financial offer (in-detail lack of submission, unit prices, unit piece schedule and quantity and cost estimate) ;

- Absence of the atelier of the foration for the Enterprise.

10-2.Main qualification criteria

The criteria relating to the qualification of candidates would be on the following:

| N° | Essentiel criteria | Binary notation |
| --- | --- | --- |
| 1 | Presentation of offer | Yes/No |
| 2 | Supplier’sreferences | Yes/No |
| 3 | Material resources | Yes/No |
| 4 | Humain ressources | Yes/No |
| 5 | Methodology and planning-execution of the bid | Yes/No |
| 6 | Financial area | Yes/No |
| 7 | PTSC (particular technical specifications clauses) | Yes/No |
| 8 | PASC (particular administrative specifications clauses) | Yes/No |
| 9 | Site visit certificate signed by the master delegate work together with a signed report on the honor of the bidder. | Yes/No |

Only financial offer whose technical offer with a greaten from or equal to grade 70%yes will analyse

11. Award of works

The Contracting Authority will award the walk to the bidder judged conform to the invitation document and whose offer has been evaluated financially is the lowest .Each bidder cannot be ewarded more than one Lot.

12. Validity of offers

Bidders will remain committed to their offers for 90 days from the deadline set for the submission of tenders.

13. Complementary information

Complementary   technical   information   may be obtained during working hours to the East Regional Delegation of the Publics Contracts, or to the head of municipalities concerned by this work after the publication of this invitation to tender.

Diang, the 01 /02/2021

The Mayor of Diang Council
               (Contracting Authority)

Ampliations :

- MINEE/Ydé;

- MINMAP/LD;

- ARMP (for publication and archiving);

- Chairperson of DTB (for information);

- DDWE/LD(for information);

- DDEPRD/LD(for information);

- Notice boards (for information);

- Tenders Service (for archiving).

Pièce n° 2 :

Règlement Général De

L’Appel d'Offres (RGAO)

TABLE DES MATIERES

A- GENERALITES

ARTICLE 1er : Portée de la soumission

ARTICLE 2 : Financement

ARTICLE 3 : Fraude et Corruption

ARTICLE 4 : Candidat admis à concourir

ARTICLE 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

ARTICLE 6 : Qualification du soumissionnaire

ARTICLE 7 : Visite du site des travaux

B- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

ARTICLE 8 : Contenu du dossier d’Appel d’Offres

ARTICLE 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

ARTICLE 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

C- PREPARATION DES OFFRES

ARTICLE 11 : Frais de soumission

ARTICLE 12 : Langue de l’offre

ARTICLE 13 : Documents constituant l’offre

ARTICLE 14 : Montant de l’offre

ARTICLE 15 : Monnaies de soumission et de règlement

ARTICLE 16 : Validité des offres

ARTICLE 17 : Caution de soumission

ARTICLE 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

ARTICLE 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

ARTICLE 20 : Forme et signature de l ‘offre

D- DEPOT DES OFFRES

ARTICLE 21 : Cachetage et marquage des offres

ARTICLE 22 : Date et heure limite de dépôt des offres

ARTICLE 23 : Offres hors délai

ARTICLE 24 : Modification, substitution et retrait des offres

E -OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

ARTICLE 25 : Ouverture des plis et recours

ARTICLE 26 : Caractère confidentiel de la procédure

ARTICLE 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

ARTICLE 28 : Détermination de la conformité des offres

ARTICLE 29 : Qualification du soumissionnaire

ARTICLE 30 : Correction des erreurs

ARTICLE 31 : Conversion en une seule monnaie

ARTICLE 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

ARTICLE 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

F- ATTIBUTIION DE LA LETTRE COMMANDE

ARTICLE 34 : Attribution de la lettre Commande

ARTICLE 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler

une procédure

ARTICLE 36 : Notification de l’attribution de la Lettre Commande

ARTICLE 37 : Publication des résultats d’attribution du Marché et recours

ARTICLE 38 : Signature de la Lettre Commande

ARTICLE 39 et dernier : Cautionnement définitif

A – Généralités
Article 1er : Portée de la soumission

1.1. L’Autorité Contractante tel qu’il est défini dans le Règlement particulier de l’Appel d’offres (RPAO), ci-après dénommé l’« Autorité Contractante », lance un Appel d’Offres pour les travaux de construction décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet  de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.

Il y est fait ci-après référence sous le terme « les travaux ».

1.2. Le soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.
1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme « jour » désigne un jour calendaire.
Article 2 : Financement
La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.
 Article 3 : Fraude et corruption
3.1. L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des cocontractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe :

i. Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent  public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

ii. Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature les faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché.

iii. « Pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence.

iv- « Pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b. L’Autorité Contractante rejettera une proposition d’attribution s’il s’avère que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics, Autorité chargée des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la pré-qualification.

4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les Cocontractants, sous réserve des dispositions ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’Entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’Entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

- est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

- Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démonter qu’elle :

(i) est juridiquement et financièrement autonome ;

(ii) administrée selon les règles du droit commercial et

(iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte de l’Autorité Contractante.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés.

  - Les matériaux, les matériels de l’cocontractant, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipement et services.

  - Aux  fins de l’article 5.1 ci-dessus, le temps « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualifications du Soumissionnaire

  - Les Soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

  - Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;

  - Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

- La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

- Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

- Les commandes acquises et les marchés attribués ;

- Les litiges en cours ;

- La disponibilité du matériel indispensable.

  - Les soumissions présentées par deux ou plusieurs cocontractants groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  - L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

  - L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

  - La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

  - Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis-à-vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution de la Lettre Commande ;

  - En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

  - Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

  - Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Maître d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents, s’engagent de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnés à l’article 19 du RGAO.

B- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Article 8 : Contenu du dossier d’Appel d’Offres

  - Le dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des cocontractants et précise les conditions du marché. Outre le(s) additifs(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

- La lettre d’invitation à soumissionner (pour les Appels d’Offres Restreints) ;

- L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

- Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

- Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

- Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- Le Cadre du Bordereau des Prix Unitaires ;

- Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

- Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;

- Le cadre du planning d’exécution ;

- Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;

- Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

- Modèles de lettre de soumission ;

- Modèle de caution de soumission ;

- Modèle de cautionnement définitif ;

- Modèle de caution d’avance de démarrage ;

- Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;

- Modèle de marché ;

- Formulaire relatif aux études préalables ;

- La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.

  - Le Soumissionnaire  doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 9 : Eclaircissement apportés au Dossier D’Appel d’Offres et recours

9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO. L’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze  (14) jours pour les (AON) vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres. Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré- qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès de l’Autorité Contractante.

9.3. Le recours doit être adressé à l’Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir à l’Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Article 10 : Modification du dossier d’Appel d’Offres

10.1. L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité Contractante par écrit.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C- PREPARATION DES OFFRES

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou  en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, l’attraction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

1- Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

  - a souscrit les déclarations prévues par les lois  et règlements en vigueur ;

  - a acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

  - n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

  - n’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur ;

2- La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

3- La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.01 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

b1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installation, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc…).

b3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractère administratif et technique régissant le marché, à savoir :

    - le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

    - le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

b4. Commentaires facultatifs

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

- La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

- Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

- Le détail estimatif dûment rempli ;

- Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

- L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier de l’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. 	Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’Offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché.

Article 14 : Montant de l’offre

14.1. 	Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du bordereau des prix et du détail quantitatif et estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du détail quantitatif et estimatif.

  - Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur marché, ou à tout autre titre trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

  - Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

  - Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N° 8.

Article 15 :   Monnaies de soumission et de règlement

  - En cas d’Appel d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous ; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

  - Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

- Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

- Les taux de change utilisés par le soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le soumissionnaire retenu.

  - Option B : le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l’Autorité Contractante spécifiée aux RPAO et dénommée « monnaie nationale ».

- Les prix des intrants nécessaires au Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

  - L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

  - Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par l’Autorité Contractante et le cocontractant de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

  - Pour les Appels d’Offres Nationaux, la monnaie est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres

16.1.	Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l’article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme.

  - Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne se sera autorisé à le faire.

  - Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prolongée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

Article 17 : Caution de soumission

  - En application de l’article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

  - La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres, d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

  - Toute offre non accompagnée d’une caution de soumission  acceptable sera rejetée par la commission de passation des marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

  - Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

  - La caution de soumission de l’attributaire du marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le cautionnement définitif requis.

  - La caution de soumission peut être saisie :

- Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

- Si, le soumissionnaire retenu :

  - Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

  - Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

  - Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

  - Excepté dans le cadre mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les Soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disante.

  - Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 31.2 (g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

  - A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et date indiqués dans le RPAO.

  - La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

  - Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que l’Autorité Contractante ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

  - Le Procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément  aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

  - Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre

  - Le soumissionnaire préparera un original des documents  constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication « Original ». De plus le soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication « COPIE », en cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

  - L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habiletés à signer au nom du soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

  - L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D- DEPOT DES OFFRES

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

  - Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE » selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

  - Les enveloppes intérieures et extérieures :

  - Seront adressées au Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres ;

  - Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RGAO, et la mention « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

  - Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l’article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

  - Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et  21.2 susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

  - Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l’article 21.2 du RGAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le règlement Particulier de l’Appel d’Offres

  - L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après la date et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

  - Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et  « OFFRE DE REMPLACEMENT »ou « MODIFICATION ».

  - La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l’article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

  - Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

  - Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par le soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l’article 17.6 du RGAO.

E-OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 25 : Ouverture des plis et recours

  - La commission de passation des marchés compétente procèdera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RGAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

  - Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

  - Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé  à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais (en cas d’ouverture des offres financières) et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à l’évaluation.

  - Les chiffres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance  d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à l’évaluation.

  - Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leur prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

  - A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

  - En cas de recours, tel que prévu par le code des marchés publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et à l’Autorité Contractante.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le président de la commission de passation des marchés.

L’Observateur indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observatoires  y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

  - Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du marché n’aura pas été rendue publique.

  - Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la commission de passation des marchés ou la sous-commission d’analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

  - Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2 entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Autorité Contractante.

  - Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, s’il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 29 du RGAO.

  - Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

  - La sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

  - La sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

  - Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres :

    - est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du dossier d’appel d’Offres, sans divergence ni réserve de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du marché.

    - Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel du Dossier d’Appel d’Offres.

  - Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la commission des marchés compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5.	L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs dépassant les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La sous-commission s’assurera que le soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

  - La sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

- S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placés auquel cas le prix indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

- Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

- S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

  - Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager

  - Si le soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1.  Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

  - La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la sous-commission d’analyse.

  - En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

- En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO.

- En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO.

- En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO.

- En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable.

- En prenant en considération les différents délais d’exécuter proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux spécifications techniques proposées, si elles sont permises seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’Autorité Contractante dans le RPAO.

  - L’effet estimé des formules de révision  des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

  - Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation de l’Autorité Contractante des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les cocontractants nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le code des marchés publics aux fins d’évaluation des offres.

F- ATTIBUTIION DE LA LETTRE COMMANDE

Article 34 : Attribution

34.1. L’Autorité Contractante attribuera la Lettre Commande au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisantes et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2. Si, selon l’article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’appel d’Offres après l’autorisation de l’Autorité des marchés lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution de la Lettre Commande

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que l’Autorité Contractante paiera au Cocontractant au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution de la Lettre Commande et recours

37.1. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (05) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. L’Autorité Contractante est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, à l’Autorité Contractante et au Président de la Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature de la Lettre Commande

38.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés et le cas échéant à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente, pour adoption.

38.2. L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature de la Lettre Commande à compter de la date de réception du projet de la Lettre Commande adopté par la Commission de Passation des Marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

38.3. La Lettre Commande doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification de la Lettre Commande par l’Autorité Contractante, le cocontractant fournira à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le dossier d’appel d’offres.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5 % du montant de la Lettre Commande, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agrée conformément aux textes en vigueur, et émise au profit de l’Autorité Contractante ou par une caution personnelle et solidaire

39.3. Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agrée de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation de la Lettre Commande dans les conditions prévues dans le CCAG.

Pièce n° 3:

REGLEMENT PARTICULIER

DE L'APPEL D'OFFRES

(R.P.A.O.)

(RGAO)

Règlement Particulier de l’Appel d’Offres

| Références du RGAO | Généralités |
| --- | --- |
| 1.1 | Définition des Travaux: Avis d'Appel d’Offres National Ouvert N°_________/AONO/C.D/CIPM2021 DU____________ pour les travaux de construction d’une mini adduction en eau potable à l’auberge municipale de BOUAM dans la commune de Diang. Le Maire de la Commune de Diang, Autorité Contractante, lance un Appel d’offres national ouvert, pour les travaux de construction d’une mini adduction en eau potable dans la commune de Diang. Les travaux à réaliser comprennent notamment : - Etudes géophysiques et implantation ; - Mobilisation et installation de chantier ; - Travaux de foration ; - Equipement – développement-pompage ; - L’aménagement de la tête du forage; - Construction d’un château avec un réservoir en plastique de 5m 3; - Construction des réseaux de refoulement et distribution ; - Construction de deux bornes fontaines avec deux robinets de distribution ; - Analyse et traitement de l’eau dans un centre agrée par le Ministère de la Santé Publique ; - La mise en service des équipements. |
| 1.2. | Délai d’exécution: Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux est de quatre (04) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux. |
| 2.1 | Source(s) de financement: Les travaux, objet du présent appel d’offres, sont financés par le Budget d’Investissement Public (BIP) du Cameroun, Exercice 2021. |
|  | Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés |
| 5.1 | Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services. 5.1. Les matériaux, les matériels du cocontractant, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitéesauxditsmatériaux,matériels,fournitures,équipementsetservices. |

6.1 Critères d’évaluation

6.1.1- Critères éliminatoires

Les principaux critères relatifs à l’élimination des offres des candidats sont définis comme ci-après :

OFFRES ADMINISTRATIVES :

- Absence d’une pièce du dossier administratif ;

- Non-conformité après 48 heures d’une pièce du dossier administratif ;

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

OFFRES TECHNIQUES :

- Note technique inférieure à 70 % des éléments positifs ;

- Absence de la déclaration sur l’honneur du soumissionnaire attestant qu’il n’a pas abandonné au moins un marché au cours des trois (03) dernières années et n’est pas sur la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par le MINMAP(pièce à insérer dans l’offre technique).

- Non-conformité à la spécificité technique majeure ci-après :

*    Absence d’un atelier de foration en propriété de l’Entreprise.

OFFRES FINANCIERSES :

- Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre ;

6.1.2 Critères essentiels :

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

| No | Critères essentiels | Notation binaire |
| --- | --- | --- |
| 1 | Présentation de l’offre ; | 01 Oui/Non |
| 2 | Références de l’entreprise; | 02 Oui/Non |
| 3 | Moyens humains ; | 09 Oui/Non |
| 4 | Moyen matériels ; | 03 Oui/Non |
| 5 | Méthodologie et planning ; | 03 Oui/Non |
| 6 | Surface financière ; | 02 Oui/Non |
| 7 | Photocopie CCTP paraphé à chaque page et signé à la dernière. | 01 Oui/Non |
| 8 | Photocopie CCAP paraphé à chaque page et signé à la dernière. | 01 Oui/Non |
| 9 | Attestation de visite de site et rapport signé par le soumissionnaire sur l’honneur. | 02 Oui/Non |

Toutes les offres financières des soumissionnaires non accompagnées des pièces ci-dessus ou accompagnées de pièces non conformes aux modèles seront rejetées.

Evaluation de l’Offre financière (Enveloppe C)

L’évaluation de l’offre financière consistera de vérifier respectivement ;

- Dans un premier temps, pour les sous-détails des prix unitaires (SDPU), la sous-commission doit se prononcer sur leur consistance, leur exactitude et procéder en fin aux vérifications de leur calcul.

- Dans un deuxième temps, pour le bordereau des prix unitaire (BPU) dont ces prix unitaires seront ceux découlant de ces sous-détails de prix unitaire, la sous-commission évaluera les pertinences des explications présentant chaque prix qu’il contient, puis elle procédera aux vérifications des concordances des montants en lettre et en chiffre.

- Ensuite, en plus de s’assurer que la désignation des offres aient les mêmes intitulés que ceux du DAO, aussi faire pareils pour les quantités de ces offres par rapports à celles prescrites par ledit DAO. Puis, soumettre le Devis Quantitatif et Estimatif (DQE) de ces offres des soumissionnaires à l’examen de contenir  les mêmes prix unitaires corrigés dudit BPU.

Pendant l’évaluation, le montant final de l’offre proposée sera arrêté comme suit :

- Lorsqu’il y a une différence entre les montants en chiffre et en lettres, le montant en lettres fera foi ;

- Lorsqu’il y a une incohérence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi, à moins qu’il soit estimé qu’il s’agit d’une erreur grossière de virgule dans le prix unitaire, auquel cas le prix total tel qu’il est présenté fera foi et le prix unitaire corrigé

- En ajustant de façon appropriée sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

- En prenant en considération les différents délais d’exécution proposée par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés ;

- L’offre dans laquelle il existe des postes du détail estimatif pour lesquels le soumissionnaire n’a pas indiqué de prix unitaire est purement rejetée. Par ailleurs les prix proposés pour les postes où il n’est pas prévu des quantités ne feront pas partie du contrat.

A l’offre la moins disante sera celle ayant obtenu la meilleure note globale et satisfaisant au meilleur rapport qualité prix et aux règlements de la Commission de Passation des Marchés.

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit, d’annuler la procédure d’Appel d’Offres et de rejeter toutes les offres, à tout moment avant attribution du marché, sans encourir de responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires affectés par sa décision, ni l’obligation de les informer des raisons de sa décision.

| 7.3. | Visite du site des travaux et réunion préparatoire (lieu et date, le cas échéant) Le soumissionnaire devra obligatoirement effectuer, à ses frais, une visite des lieux et examiner l’emplacement des travaux et des environs et prendre connaissance avant d’établir son offre des caractéristiques, de l’emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l’importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier, des installations nécessaires. Toutefois, le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO. |
| --- | --- |
| 12. | Langue(s) de l’offre : Français ou Anglais L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi. |

13.1.La liste des documents visés à l’article13 du RGAO devra être complétée, regroupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit:

Enveloppe A–Volume I: Pièces administratives

Chaque soumissionnaire devra présenter une offre comprenant les pièces suivantes :

- Pièces Administratives

- La déclaration d’intention de soumissionner timbrée, datée et signée (suivant modèle joint en annexe),

- Reçu de versement des frais d’achat du DAO d’un montant de 40 000 (quarante mille) FCFA; en original;

- Accord du groupement et Pouvoir de signature le cas échéant ;

- Photocopie certifiée de la Carte de contribuable en cours de validité, et datant de moins de 3 mois ;

- Le registre de commerce en cours de validité ;

- Attestation de non redevance en original ou en copie certifiée dans son centre de rattachement;

- Attestation de non faillite datant de moins de 3 mois délivrée par la Chambre de Commerce ou le Tribunal compétent du lieu de résidence du soumissionnaire ; en original

- Caution de soumission délivrée par une banque ou un établissement financier suivant le modèle joint) figurant sur la liste des établissements bancaires de premier ordre agréés par le Ministère en charge des Finances, d’un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA ;

- Attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire délivrée par une banque ou tout autre établissement de crédit de premier ordre agrée par le Ministère en charge des Finances ; en original

- Attestation pour soumission C.N.P.S, en cours de validité et visant le présent marché ;

- Attestation de non exclusion temporaire ou définitive des Marchés Publics datant de moins de 3 mois,  délivrée par l’ARMP ; en original

N.B : Toutes les pièces doivent être présentées en version originale ou en copies certifiées conformes par les autorités qui ont délivré les originaux et être datées d’au plus trois (03) mois par rapport à la date de dépôt des offres.

- Offre Technique

Elle comprendra :

- Une note technique

- Le rendement attendu ;

- Le calendrier d’intervention et d’exécution (planning des travaux) ;

- Les remarques sur les prestations à effectuer ;

- Le détail de l’organisation du chantier ;

- L’organisation de l’entreprise et l’organigramme du projet.

- Personnel

Le soumissionnaire devra s’engager à travers ses offres y relatives au présent DAO mettre en place avant le début des travaux et pour la durée du chantier, le personnel technique compétent nécessaire à l’exécution des ouvrages.

Le soumissionnaire présentera pour la partie réalisation des ouvrages :

- Une note technique détaillée concernant la qualité du personnel, son niveau de formation organique et son expérience dans les travaux ;

Les CV du personnel d’encadrement ci-après affecté au projet, accompagné de la copie certifiée conforme du diplôme :

- Un conducteur des travaux, Ingénieur des travaux de Génie rural, Génie civil, Hydraulique ou équivalent avec au moins trois ans d’expériences dans les travaux hydrauliques

- Un Chef Chantier, Technicien de Génie rural, Génie civil, Hydraulique ou équivalent avec au moins deux ans d’expériences dans les travaux hydrauliques ;

- La liste et la qualification du personnel de chantier;

- La liste et la qualification du personnel qualifié régulièrement employé;

- Matériel de chantier

Le soumissionnaire devra justifier de la propriété et de l’état de marche du matériel nécessaire à l’exécution des travaux (joindre copies certifiées conformes des cartes grises, certificats de vente, factures  etc. .).

Le soumissionnaire présentera :

- Atelier complet de forage (joindre pièces justificatives dont entre autres cartes grises ;

- La liste complète du matériel roulant avec pièces justificatives ;

- La liste de matériels de chantier TP et Génie rural propriété du soumissionnaire avec pièces justificatives ;

- La liste des moyens logistiques présents au siège.

- Références et expérience de l’entreprise

Le soumissionnaire devra fournir :

- Les références attestant qu’il a déjà réalisé des marchés similaires comprenant des tâches telles qu’elles sont décrites dans le DAO depuis au moins trois (03) ans (contrats, PV de réception des travaux) supérieur ou égal au montant de la soumission;

- Surface financière

- Son chiffre d’affaire annuel moyen et en particulier dans le domaine des travaux de Génie civil, Hydraulique pendant les deux (02) dernières années consécutives au moins égal à 50 000 000 FCFA ;

- Une attestation de surface financière délivrée par une banque de premier ordre agréé par le MINFI ≥ 20 000 000 FCFA.

- La présentation générale

- Bonne reliure, clarté des documents, respect de l’ordre prescrit dans le DAO, différentes parties séparées par des intercalaires en couleur autre que le blanc.

- Une attestation de visite de site assortie d’un rapport signé par le soumissionnaire sur l’honneur avec photos illustratives;

- Approvisionnement ou matériaux de chantier

- Les travaux qu’il envisage de sous-traiter

- Les dispositions envisagées pour l’utilisation de la main d’œuvre locale

- La photocopie du CCTP paraphé à chaque page et signé à la dernière

- La photocopie du CCAP paraphé à chaque page et signé à la dernière

Les Offres seront évaluées techniquement en prenant en considération : la compréhension par l’entreprise des opérations projetées et l’organisation du chantier qu’elle proposera pour mener à bien leur exécution.

- Offre financière

- La soumission proprement dite, timbrée et datée (suivait modèle joint) ;

- Le sous détail des prix proposé dans le bordereau des prix ;

- Le bordereau des prix unitaires suivant le modèle joint avec indication des prix hors TVA en lettre et en chiffre ;

- Le détail estimatif et quantitatif des travaux.

|  | Prix et monnaie de l’offre |  |
| --- | --- | --- |
| 14.3. | Monnaie du pays du Maître d’Ouvrage : FCFA |  |
| 14.4. | Les prix de la lettre commande ;Les prix de la lettre commande ne sont pas révisables |  |
| 15.1. | [Dans le cas des Appels d’Offres Internationaux, indiquer sil a (les)monnaie(s) de l’offre est (sont)définie (s)en suivant l’option A ou l’option B de l’article 15.1 du RGAO] |  |
| 15.2. 15.3 | Monnaie(s) de l’offre et indication sur le taux de change |  |
|  | Préparation et dépôt des offres |  |
| 16.1. | Période de validité des offres: La période de validité des offres est de 90jours à partir de la date limite de dépôt des offres. |  |
| 17.1. | Montant de la caution pour soumissionné est de :trois cent cinquante mille (350 000) francs CFA. |  |
| 18.1. | Les offres sont appelées sur la base d’un délai d’exécution maximum de quatre (04) mois La méthode d’évaluation figure à l’article32.2 (e) du RGAO. Le délai d’exécution proposé par le Soumissionnaire retenu de viendra le délai d’exécution contractuel. |  |
| 19.1. | Lieu, date et heure de la réunion préparatoire à l’établissement des offres: SANS OBJET |
| 20.1. | Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées: Sept (07) dont un original et six (06) copies. une copie à remettre à l’ARMP et au MINMAP au plus tard 72 heures après l’ouverture des offres. |
| 21.2. | Adresse de l’autorité à utiliser pour l’envoi des offres: Numérodel’Appeld’Offres:N°_________/AONO/C.D/CIPM/2021 DU____________ |
| 22.1. | Date et heure limites de dépôt des offres: au plus tard le 23/02/2021 à partir de 11heures au plus tard |
| 25.1 | Lieu, date et heure de l’ouverture des plis: A la Mairie de Diang le le 23/02/2021 à partir de 12heures heures au plus tard. |
|  | Evaluation et comparaison des offres |
| 31.2. | Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie : Le franc CFA Source du taux de change : La Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) |
| 32.2. | Modes d’attribution Le marché sera attribué au soumissionnaire administrativement et techniquement conformes dont l’offre financière évaluée est la moins disante. |
| 34.1 34.2 | - Attribution de la lettre commande L’Autorité Contractante attribuera la lettre commande au Soumissionnaire administrativement conforme dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter la lettre commande de façon satisfaisante et l’offre financière a été évaluée la moins-disante en incluant, le cas échéant, les remises proposées. Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant cette lettre commande en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les remises offertes par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot. |
|  | Cautionnement définitif |
| 39.1 39.2 | Dans les vingt (20) jours suivant la notification la lettre commande par l’Autorité Contractante, le cocontractant fournira au Maître d’Ouvrage un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux. Le présent cautionnement dont le taux est 4 % du montant TTC de la lettre commande, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire. |

Pièce n° 4 :

Cahier des Clauses Administratives

Particulières (C.C.A.P.)

SOMMAIRE C.C.A.P

CHAPITRE I GENERALITES

Article 1er Objet de la Lettre-Commande

Article 2 Procédure de passation de la Lettre-Commande

Article 3 Pièces contractuelles constitutives de la Lettre-Commande (CCAP Article 9)

Article 4 Textes généraux applicables à la Lettre-Commande

Article 5 Définitions et attributions (CCAP Article 2 complété)

CHAPITRE II EXECUTION DES TRAVAUX

Article 6 Délai d’exécution (CCAP Article 38)

Article 7 Communication (CCAP Article 6 et 10 complétés)

Article 8 Ordre de Service (CCAP Article 8)

Article 9 Rôle et responsabilité du Cocontractant (CCAP Article 40)

Article 10 Sous-traitance (CCAP Article 54)

Article 11 Projet d’Exécution (CCAP Article 49)

Article 12 Matériel et personnel à mettre en place (CCAP Article 15 complété)

Article 13 Législation concernant la main d’œuvre (CCAP Article 14)

Article 14 Remplacement du personnel d’encadrement

Article 15 Modification des ouvrages

Article 16 Matériaux (CCAP Article 53)

Article 17 Démolition des ouvrages défectueux et enlèvement des matériaux refusés

Article 18 Brevet d’invention

Article 19 Phasage des travaux

Article 20 Accès au chantier (CCAP Article 44 complété)

Article 21 Attributions de l’Ingénieur

Article 22 Réunions de chantier (CCAP Article 57)

Article 23 Journal de chantier (CCAP Article 56 complété)

Article 24 Mise à disposition des lieux (CCAP Article 42 complété)

Article 25 Mesures de sécurité (CCAP Article 48)

Article 26 Protection de l’environnement (CCAP Article 16)

Article 27 Remise en état des lieux (CCAP Article 69)

CHAPITRE III RECEPTION DES TRAVAUX

Article 28 Réception provisoire (CCAP Article 67)

Article 29 Délai de garantie (CCAP Article 70)

Article 30 Entretien pendant la période de garantie (CCAP Article 71)

Article 31 Réception définitive (CCAP Article 72)

Article 32 Commission de réception

CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 33 Montant de la Lettre-Commande (CCAP Article 18 et 19 complété)

Article 34 Consistance des travaux

Article 35 Sous-détail des prix

Article 36 Travaux supplémentaires – variation dans la masse des travaux et la nature des travaux

Article 37 Préparation des Décomptes

Article 38 Modalités et règlement des travaux exécutés

Article 39 Avance de démarrage (CCAP Article 28)

Article 40 Cautionnement définitif (CCAP Article 41)

Article 41 Retenue de garantie (CCAP Article 29

Article 42 Assurance et protection des chantiers (CCAP Article 45)

Article 43 Variation des prix (CCAP Article 20)

Article 44 Régime fiscal et douanier (CCAP Article 36)

Article 45 Nantissement de la Lette-Commande

Article 46 Timbre et enregistrement (CCAP Article 37)

Article 47 Pénalités de retard (CCAP Article 32)

CHAPITRE V CLAUSES DIVERSES

Article 48 Frais commerciaux extraordinaires

Article 49 Transports internationaux

Article 50 Informations de chantier à afficher

Article 51 Résiliation de la Lettre-Commande (CCAP Article 74)

Article 52 Différends et litiges (CCAP Article 79)

Article 53 Cas de force majeure

Article 54 Edition et diffusion de la présente Lettre-commande

Article 55 Validité et entrée en vigueur de la Lettre-Commande

Chapitre I : Généralité

Article 1 : Objet du marché

La présente lettre commande a pour objet les travaux de construction d’une mini adduction en eau potable à la Commune de Diang.

Article 2 : Procédure de passation du marché
La présente lettre commande est passé après Appel d’Offres National ouvert N°___/AONO/C.D/CIPM/2021 du ____________pour la réalisation des travaux objet de ladite lettre commande.

Article 3 : Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété)

3.1. Définitions générales (Cf. code)

-  L’Autorité contractante est le Maire de la Commune de Diang, il passe le marché, veille à la conservation des originaux des documents y relatifs et procède à la transmission des copies au Ministre en charge des Marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation ;

- L’Autorité en charge du contrôle de l’effectivité de la réalisation des travaux est : la Brigade Départementale des Marchés publics du Lom et Djérem;

- Le Chef de service de la lettre commande  est le Secrétaire générale de la Commune de Diang, Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels ;

-  L’Ingénieur de la lettre commande  est le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Energie du Lom et Djerem ;

-  Le cocontractant est  l’adjudicataire du marché ;

3.2. Nantissement

La présente lettre Commande peut être donnée en nantissement, sous réserve de toute forme de cession de créance.

-  L’autorité chargée de l’ordonnancement du paiement est le Maire de la Commune de Diang ;

-  L’autorité chargée de la liquidation de la dépense est le Maire de le Commune de Diang ;

-  le responsable chargé du paiement est le Trésorier Payeur Général de Bertoua ;

-  Le responsable compétent pour fournir les renseignements  au  titre  de  l’exécution  de la  présente lettre commande  est l’Ingénieur.

Article 4 : Langue, lois et règlements applicables

4.1. La langue utilisée est le Français ou l’anglais.

4.2. Le cocontractant s’engage à observer les lois, règlements en vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si ces lois et règlements en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Pièces constitutives du marché (CCAG Article 4)

Les pièces contractuelles constitutives de la présente  lettre commande  sont par ordre de priorité.

1.  La lettre de soumission ou l’acte d’engagement;

2. La soumission du cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

3.  Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

4.  Le Cahier des Clauses Techniques Particulières(CCTP) ;

5. Les éléments propres à la détermination du montant de la lettre commande, tels que, par ordre de priorité : les bordereaux des prix unitaires ; l’état des prix forfaitaires ; le détail ou le devis estimatif ; la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires ;

6. Plans, planning d’exécution ainsi que les dossiers géotechniques approuvés par l’Ingénieur du Marché ;

7. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033/CAB/PM du 13 février 2007 ;

8 .Le  ou  les  Cahiers  des  Clauses  Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant l’objet de la lettre commande .

;

Article 6 : Textes généraux applicables

La présente Lettre-commande est soumise aux textes généraux ci-après :

- La loi N° 92/007 du 14 Aout 1992  portant code du travail ;

- La loi N° 096/12 du 05 Aout 1916 portant  loi cadre relative à la gestion de l’environnement ;

- La loi N° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et autre entités publiques ;

- La loi 2021/026 du 23 Décembre 2019 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’Exercice 2021 ;

- La loi 2019/024 du 24 Décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales décentralisées ;

- le décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’agence de régulation des marchés publics ;

- le décret N°2003/651/PM du 16 Avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- Le décret n°2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun ;

- Le décret n°2011/1339 du 23 mai 2011  portant exonération des droits de régulation des marchés publics et accordant le bénéfice des frais d’acquisition des dossiers d’appels offres des marchés des collectivités territoriales décentralisées ;

- le décret n°2012/076 du 08 Mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence de régulation des marchés publics ;

- Le décret n°2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

- L’arrêté n°093/CAB/PM du 05 novembre 2000 fixant les montant de la  caution de soumission et les frais du dossier d’appel d’offres ;

- L’arrêté n°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) ;

- L’arrêté n°022/CAB/PM du 02 février 2011 fixant les modalités de recrutement des consultant individuels ;

- La circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics ;

- La circulaire n°002/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des marchés publics ;

- La circulaire n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de gestion des changements des conditions économiques des marchés publics ;

- La circulaire n°0005/LC/MINMAP/CAB du 03 juillet 2018 précisant les mesures transitoires à observer suite à la signature et à la publication du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics ;

- La circulaire N° 00008349/C/MINFI  du 30 Décembre 2019 portant instructions relatives à l’exécution, au suivi et au contrôle de l’exécution du Budget de l’Etat, des Etablissements Publics Administratifs, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des autres Organismes Subventionnés, pour l’Exercice 2021 ;

- Les normes techniques en vigueur au Cameroun.

Article 7 : Communication (CCAG Article 6 et 10 complétés)

7.1. Toutes les communications au titre du  présent marché sont écrites et les  notifications  faites aux adresses ci-après :

a. Dans le cas où le cocontractant est le destinataire : Madame/Monsieur.……………………………………………………………………………………..

Passé le délai de 15 jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Maître d’Ouvrage ou au chef de service son domicile, les correspondances seront valablement adressées à la mairie de la Commune d’Arrondissement territorialement compétent dont relève les travaux avec copie adressée dans les mêmes  délais, à l’Autorité contractante, au Chef  de  service, à l’ingénieur.

b.	Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire :

Madame/Monsieur le Maire de la Commune de Diang avec copie adressée dans les mêmes délais, à l’Autorité contractante, au  Chef  de  service,  à l’ingénieur.

c.	Dans le cas où l’Autorité Contractante en est le destinataire :

Monsieur le Maire de la Commune de Diang avec copie adressée dans les mêmes délais, au Maître d’Ouvrage, au Chef de service, et à l’ingénieur.

7.2. Le cocontractant adressera toutes notifications écrites ou correspondances à l’ingénieur, avec copie au Chef de service et à l’Autorité contractante.

Article 8 : Ordres de service par lot  (CCAG Article 8)

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

8.1  L’ordre de service de commencer les travaux est signé par l’Autorité Contractante et notifié au Cocontractant avec copie à l’Autorité Contractante, au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, et à l’Organisme Payeur.

8.2    Sur proposition du Maître d’Ouvrage, les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Maître d’Ouvrage au Cocontractant avec copie à l’Autorité Contractante, au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, et à l’Organisme Payeur. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

8.3	Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Chef de service des Marchés et notifiés au Cocontractant par l’ingénieur avec copie à l’Autorité Contractante, au Chef de Service.

8.4	Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie à l’Autorité Cocontractante, et à l’Ingénieur.

8.5	Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par les services de ce dernier au Cocontractant avec copie au Maître d’Ouvrage, au Chef de service, et à l’Ingénieur.

8.6	Les ordres de service, prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par  cet Ingénieur.

8.7	Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

8.8  S’agissant des ordres de service signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Maitre d’Ouvrage, la notification doit être faite dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de transmission par l’Autorité Contractante au Maitre d’Ouvrage. Passé ce délai, l’Autorité Contractante constate la carence du Maitre d’Ouvrage, se substitue à lui et procède à ladite notification.

Article 9 :	Marchés à tranches conditionnelles (CCAG Article 9)

9.1. Le présent marché comporte une seule tranche.

Article 10 : Matériel et personnel du cocontractant (CCAG Article 15 complété)

10.1. Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Chef de service. En cas de modification, le cocontractant le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement  à  mettre  en  place  seront soumises à l’agrément de l’ingénieur dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. L’ingénieur disposera de15 jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article  44 ci-dessous ou d’application de pénalités à l’article 23 ci- dessous.

10.4  Le cocontractant utilisera le matériel approprié proposé dans le projet d’exécution pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art.

10.5 Toute modification apportée sera notifiée à l’Autorité contractante.

Chapitre II Clauses Financiers

Article 11 : Garanties et cautions (CCAG articles 29 et 41)

11.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à 4% du montant TTC de la lettre commande.

Il est constitué et transmis au Chef Service du marché dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché.

Le  cautionnement  sera  restitué,  ou  la  garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du cocontractant.

11.2. Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixée à 10% maximum du montant TTC de la lettre commande.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande  du cocontractant.

11.3. Cautionnement d’avance de démarrage

Il est fixé à 20% du montant TTC de la lettre commande.

Article 12 : Montant de la Lettre Commande (CCAG Articles 18 et 19 complétés)

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du

[détail ou devis estimatif] ci-joint, est de ______(en chiffres) (en lettres)) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

- Montant HTVA : ________ (____) francs CFA

- Montant de la TVA :________(___) francs CFA

- Montant de l’AIR : ____ (___) francs CFA

- Net à percevoir = HTVA-(AIR) (_______) francs CFA.

Article 13 : Lieu et mode de paiement

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues de la manière suivante:

a.	Pour les règlements en francs CFA, soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte n° _________ ouvert au nom du cocontractant à la banque______________

b.  Pour les règlements en devises, (le cas échéant) soit (montant en Chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte n° _________ ouvert au nom de le cocontractant à la banque______________

Article 14 : Variation des prix (CCAG Article 20)

14.1.	Les prix sont fermes  et non révisables.

a.  Les acomptes payés au  Cocontractant. Au titre des avances ne sont pas révisables.

b.  La révision est « gelée » à l’expiration du délai contractuel, sauf en cas de baisse des prix.

14.2.	Modalités  d’actualisation  des  prix  (sans objet).

Article 15 : Formules de révision des prix (CCAG article 21)

Sans objet

Article 16 : Formules  d’actualisation  des  prix (CCAG article 21)

Sans objet

Article 17 : Travaux en régie (CCAG Article 22 complété)

17.1. Le pourcentage des travaux en régie est de 2% du montant du marché et de ses avenants, le cas échéant

17.2. Dans le cas où le cocontractant serait invité à exécuter des travaux en régie, les dépenses exposées et dument justifiées lui seront remboursées dans les conditions suivantes :

-  Les quantités prises en compte seront les heures de  mise  à  disposition  ou  les  quantités  de matériaux et matières mises en œuvre ayant fait l’objet d’attachements contradictoires ;

-  Les traitements et salaires effectivement payés à la main d’œuvre locale seront majorés pour tenir compte des charges sociales de quarante pour cent (40%) ;

-  Les heures d’engin seront décomptées au taux figurant dans les sous-détails de prix ;

-  Les matériaux et matières seront remboursés au prix de revient dûment justifié au lieu d’emploi majoré de dix pour cent pour pertes, magasinage et manutention ;

-  Le montant des prestations ainsi calculé, y compris les heures d’engins, sera majoré de 25 % pour tenir compte des frais généraux, bénéfices et aléas propres du cocontractant.

Article 18 : Valorisation des travaux (CCAG article 23)

Ce marché est à prix unitaires et forfaitaires.

Article 19 : Valorisation	des 	approvisionnements (CCAG article 24 complété)

19.1. Il n’existe pas de règlement propre aux approvisionnements du chantier. Toutes fois l’Ingénieur pourra les évaluer au cas où le chantier venait à être abandonné ou le marché résilié.

19.2. Il n’est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.

Article 20 : Avances (CCAG article 28)

20.1. Le Maître d’Ouvrage accordera une avance de démarrage de 20% du montant TTC de la Lettre Commande sur demande du soumissionnaire.

Article 21 : Règlement des travaux (cf. art.26, 27 et 30 CCAG complétés)

21.1. Constatation des travaux exécutés

Avant le 30 de chaque mois, le cocontractant et l’ingénieur établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

21.2. Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, le Cocontractant remettra en sept (07) exemplaires à l’ingénieur, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes ), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution de la Lettre Commande, depuis le début de celui-ci.

Le montant HTVA de l’acompte à payer au cocontractant sera mandaté comme suit :

-  97,8 ou 94,5% versé  directement au compte du cocontractant ;

-  2,2% ou 5,5 %versé au trésor public au titre de l’AIR dû par le cocontractant ;

L’ingénieur disposera d’un délai de sept (7) jours pour transmettre au chef de service de la lettre commande, les décomptes qu’il a approuvés.

Le chef de service dispose d’un délai de sept (7) jours maximum pour procéder à la signature des décomptes et leur transmission à l’Autorité Contractante.

Les paiements seront effectués par le trésorier payeur général dans un délai maximum de 30 jours calendaires à compter de la remise du décompte approuvé.

21.3. Décompte  d’avance  de  démarrage  (le  cas échéant).

Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément à l’article 166 du décret n° 2018/366 du 20Juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

Article 23 : Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété)

A.	Pénalités de retard

23.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

a.  Un deux millième (1/2000ème) du montant TTC de la Lettre Commande de base par jour calendaire de retard du premier  au trentième  jour au-delà du délai contractuel fixé par la Lettre Commande;

b.	Un  millième  (1/1000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

23.2.	Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC de la Lettre Commande de base et de ses avenants éventuels

B.	Pénalités spécifiques

23.3.	Pénalités de retard de remise des documents contractuels

- Projet d’exécution : 50 000F/j de retard au-delà de trente jours à compter de la notification de l’OS de démarrage

- Assurances : 20 000F/j de retard au-delà de trente (30) jours à compter de la notification de l’OS de démarrage

- Cautionnement définitif : 20 000F/j de retard au-delà de vingt (20) jours à compter de la notification de l’OS de démarrage

Plafonnement des pénalités :

En tout état de cause, le montant cumule des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base avec ses avenants, le cas échéant, sous peine de résiliation conformément aux dispositions de l’article 169 du Code des Marchés Publics

- Primes :

Il n’est pas prévu de prime en cas d’avance sur le délai contractuel.

Article 24 : Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33)

24.1. Indiquer en cas de groupement d’entreprises le mode de paiement des cotraitants et sous- traitants, le cas échéant.

24.2. Indiquer le mode de paiement des sous- traitants, le cas échéant.

Article 25 : Décompte final (CCAG Article 34)

25.1. Le cocontractant dispose d’un délai d’un  (01) mois maximum pour transmettre le projet à l’ingénieur, après la date de réception provisoire des travaux Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de 30  jours après la date de réception provisoire, le cocontractant  établira  à  partir  des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution de la Lettre Commande dans son ensemble.

25.2. Le Chef de service dispose de trente (30) jours maximum pour notifier le projet rectifié et accepté à l’ingénieur,

25.3. le cocontractant dispose de trente (30) jours maximum pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.

Article 26 : Décompte général et définitif (CCAG Article 35)

26.1. Chef de service ou l’ingénieur dispose d’un délai maximum de trente (30) jours pour établir le décompte général et définitif au cocontractant  après la réception définitive

A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dresse le décompte général et définitif de la Lettre Commande qu’il fait signer contradictoirement par le cocontractant et l’Autorité Contractante. Ce décompte comprend :

- le décompte final,

- le solde,

- la récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant, lie définitivement les parties et met fin  au marché, sauf  en ce  qui concerne les intérêts moratoires.

26.2. le cocontractant dispose de trente (30) jours maximum  pour renvoyer le décompte final général et définitif revêtu de sa signature.

Article 27 : Régime  fiscal  et  douanier  (CCAG Article 36)

Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable à la présente lettre commande comporte notamment :

-  des  impôts  et  taxes  relatifs  aux  bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

-  des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;

-  des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par la Lettre Commande:

* des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ;

* des droits et taxes communaux,

* des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 28 : Timbres et enregistrement de la lettre commande  (CCAG Article 37)

Sept (07) exemplaires originaux de la Lettre Commande seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du cocontractant, conformément à la règlementation.

Chapitre III Exécution des travaux

Article  29 : Consistance des prestations

Les travaux comprennent notamment :

- Etudes géophysiques et implantation ;

- Mobilisation et installation de chantier ;

- Travaux de foration ;

- Equipement – développement-pompage ;

- L’aménagement de la tête du forage;

- Construction d’un château avec un réservoir en plastique de 5m 3;

- Construction des réseaux de refoulement et distribution ;

- Construction  de deux bornes fontaines avec deux robinets de distribution ;

- Analyse et traitement de l’eau dans un centre agrée par le Ministère de la Santé Publique ;

- La mise en service des équipements.

Article 30 : Obligations du Maître d’Ouvrage (CCAG complété)

30.1. Le Maître d’Ouvrage est tenu de fournir au prestataire les informations nécessaires à l’exécution de sa mission, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l’accès aux sites des projets.

30.2. Le Maître d’Ouvrage assure au prestataire protection contre les menaces,	outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.

Article 31 : Délais	d’exécution	de la lettre commande  (CCAG Article 38)

31.1. Le délai d’exécution des travaux objet de la présente lettre commande est  de quatre (04) Mois.

31.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Article 32 : Rôles et responsabilités du cocontractant (CCAG Article 40)

Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué à l’ingénieur en cinq exemplaires à chaque début de mois.

Article 33 : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par : le Chef de service du Marché.

L’ingénieur met le site des travaux et ses voies d’accès à la disposition du cocontractant en temps utile et au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Article 34 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)

Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre de la présente lettre commande  pour les montants minimum indiqués ci-après dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de la lettre commande  (A adapter):

-  Assurance responsabilité civile, chef d’entreprise;;

-  Assurance “Tous risques chantier” ;

-  Assurance couvrant la responsabilité décennale, le cas échéant.

Article 35 : Pièce  à  fournir  par  le cocontractant (Article 49 complété)

35.1. Programme des travaux, Plan d’assurance qualité et autres à préciser

a.  Dans un délai maximum de [trente (30) jours] à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le cocontractant soumettra, en six (06) exemplaires, à l’approbation du Chef de service après avis de l’Ingénieur le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnementale, le cas échéant.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de quinze (15) jours à partir de leur réception avec :

-  Soit  la  mention  d'approbation  “  BON  POUR EXECUTION ” ;

-  Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

Le cocontractant disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau projet. Le Chef de Service ou l’ingénieur disposera alors d’un délai de cinq  (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Les délais d’approbation du projet d’exécution sont suspensifs du délai d’exécution.

L'approbation donnée par le Chef de Service ou l’ingénieur  n'atténuera en rien la responsabilité du cocontractant. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés sauf s’ils ont été expressément ordonnés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

Le cocontractant  tiendra  constamment  à  jour,  sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Chef service et de l’ingénieur. Après approbation du programme d’exécution par le Chef service du Marché, celui-ci le transmettra dans un délai de cinq (05) jours à l’Autorité Contractante, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s’il est constaté des modifications importantes dénaturant l’objectif du marché ou la consistance des travaux, l’Autorité Contractante retournera le programme d’exécution accompagné des réserves à lever dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa date de réception.

b.  Le  Plan  de  Gestion  Environnemental  fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation.

c.  Le cocontractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que  les  effectifs  du  personnel  qu’il  compte employer.

d. L’agrément donné par le chef de service ou l’ingénieur ne diminue en rien la responsabilité du cocontractant quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses du marché.

35.2. Projet d’exécution

a. Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) d’exécution nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devront être soumis au visa du [Chef de service ou l’ingénieur] dans un délai maximum (préciser la durée qui ne doit pas dépasser un mois) un mois au moins avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.

b. Le Chef de service ou l’ingénieur disposera d’un délai de quinze (15) jours pour les examiner et faire connaître ses observations. Le cocontractant disposera  alors  d’un  délai de  huit (08) jours  pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

35.3. En cas d’inobservation des délais d’approbation des documents ci-dessus par l’Administration, ceux-ci sont réputés approuvés.

Article 36 : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)

36.1. Les panneaux devront être mis en place dans un délai maximum d’un mois après la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

Article 37 : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)

# Elle se fera conformément au plan de masse et en présence de l’ingénieur et du représentant du maitre d’ouvrage.

Article 38 : Sous-traitance (CCAG article 54)

Sans objet.

Article 39 : Journal de chantier (CCAG Article 56 complété)

39.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par l’Ingénieur, et le représentant du cocontractant systématiquement tous les jours.

39.2. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page  ne  doit  être  enlevée.  Les  parties raturées  ou  annulées  sont  signalées  en marge pour validation.

# Chapitre IV : De la réception des travaux

Article 40 : Réception provisoire (CCAG Article 67)

Avant la réception provisoire, le cocontractant demande par écrit au Maître d’Ouvrage avec copie à l’ingénieur, au chef service et Délégué Départemental du MINMAP l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

La Commission de réception sera composée des membres suivants :

-  Le Maitre d’Ouvrage ou son représentant, (Président) ;

-  Le chef de service de la lettre commande, (Membre) ;

-  L’Ingénieur de la lettre commande, (rapporteur) ;

- Le Comptable matière de la Commune de Diang, (Menbre) ;

- Le Délégué Départemental du MINMAP/LD ou son représentant (Observateur);

-  Le cocontractant, (Invité).

Les membres de la commission doivent être saisis au moins 72 heures avant la réception proprement dite.

Le cocontractant est convoqué à la réception par courrier au moins10 jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).

Il assiste à la réception en qualité d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

La visite de réception provisoire fera l’objet du procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission.

Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux.

Article 41 : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)

42.1. Documents à fournir dans un délai de 30 jours :

- plan de recollement

42.2. Le montant à retenir sur la caution en termes de pénalité pour non fourniture du plan de recollement est de 10%.

Article 42 : Délai de garantie (CCAG Article 70)

# La durée de garantie est fixée à douze (12) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Article 43 : Réception définitive (CCAG Article 72)

43.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

43.2. La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire.

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 44 : Résiliation de la Lettre Commande (CCAG Article 74)

La lettre commande peut être résilié comme prévu à la section III Titre IV du décret n° 2018/366 du 20Juin 2018 et également dans les conditions stipulées aux articles,74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas de :

-  Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou  arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

-  Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des travaux ;

-  Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

-  Défaillance du cocontractant ;

-  Non-paiement persistant des prestations.

Article 45 : Cas de force majeure (CCAG article 75)

Dans le cas où le cocontractant invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels aucune réclamation ne sera admise sont :

-  pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

-  vent : 40 mètres par seconde ;

-  crue : la crue de fréquence décennale.

Article 46 : Différends et litiges (CCAG article 79)

Les différends ou litiges nés de l’exécution de la présente lettre commande peuvent faire l’objet d’un règlement à l’amiable.

Lorsqu’aucune  solution  amiable  ne  peut  être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente.

Article 47 : Edition et diffusion de la lettre commande

Quinze (15) exemplaires de la lettre commande seront édités par les soins du cocontractant et fournis au chef de service.

Article 48 et dernier : Entrée en vigueur de la lettre commande

La présente lettre commande ne deviendra définitif qu’après sa signature par l’Autorité Contractante. Il entrera en vigueur dès sa notification au cocontractant par ce dernier.

Pièce n° 5:

Cahier des Clauses

Techniques Particulières

(C.C.T.P.)

SOMMAIRE

- MINI ADDUCTION EN EAU POTABLE

  - ARTICLE 1 : OBJET

  - ARTICLE 2 : CATERISTIQUE DU CCTP

  - ARTICLE 3 : NATURE DU  PROJET

  - ARTICLE 4 : DELAI DES TRAVAUX

  - ARTICLE 5 : CONTENEU DE LA REALISATION

  - ARTICLE 6 : DESCRIPTION DES MISSIONS DE L’ADJUDICATAIRE

  - ARTICLE 7 CONSISTANCE DES TRAVAUX

  - ARTICLE 8 : EXECUTION DU FORAGE

  - ARTICLE 9 : TECHNIQUE DE FORATION

  - ARTICLE 10 : PRISE DES ECHANTILLONS

  - ARTICLE 11 : EQUIPEMENT DU FORAGE

  - ARTICLE 12 : DEVELOPPEMENT

  - ARTICLE 13 : ESSAI DE POMPAGE

  - ARTICLE 14 : PRELEVEMENT ET ANALYSE

  - ARTICLE 15 : DESCRIPTION ET SPECIFICATIONS DU MATERIEL

ARTICLE 16 : VISITE DE CONFORMITE

  - ARTICLE 17 : CAHIER DE CHANTIER

  - ARTICLE 18 : CONTROLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX

  - ARTICLE 19: RENDEZ VOUS DE CHANTIER

  - ARTICLE 20 : GARANTIE DES TRAVAUX

## ARTICLE21: CARACTERISTIQUE DU TUBAGE

  - ARTICLE 22 : NATURE ET QUALITE DU GRAVIER

  - ARTICLE 23 : CIMENT

  - ARTICLE 24 : CONDITION DE RECEPTION PROVISOIRE

  - ARTICLE 25 : CONDITION DE RECEPTION DEFINITIVE

  - ARTICLE 26 : GARANTIE

# CHAPITRE  I : GENERALITES

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières concerne l’ensemble des prestations relatives à la réalisation des travaux de construction d’une mini adduction en eau potable à l’auberge municipale de BOUAM dans la commune de Diang, Département du Lom et Djerem, Région de l’Est.

Il est destiné à exposer les caractéristiques techniques des ouvrages à construire, les besoins auxquels doivent répondre lesdits ouvrages, les contraintes relatives aux règles de l’art et à l’environnement ainsi que toutes les exigences techniques auxquelles ils devront répondre

## Article 2 : Caractéristiques du présent CCTP

Le présent Cahier de Clauses Techniques Particulières a été rédigé pour permettre à l’Entreprise de connaître le détail de tous les travaux, objet du présent Appel d’Offres. Il a pour but de définir le mode d’exécution des travaux à réaliser suivant les standards et normes homologués, conformément aux documents constitutifs de la lettre commande.

Le choix des options technologiques pour la réalisation des travaux envisagés n’a pour seule préoccupation que d’entrevoir et de garantir une meilleure fonctionnalité des installations dans le respect des règles de sécurité pour la protection des biens et des personnes.

Dans la description ci-après, le Maître d’ouvrage s’est attaché à renseigner l’Entreprise sur la consistance des travaux à exécuter et leur emplacement.

Il convient de signaler que cette description n’a pas un caractère limitatif et que l’Entrepreneur devra exécuter comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous travaux que sa profession exige et qui seront indispensables pour une prestation de meilleure qualité.

Il a été établi à titre indicatif, pour préciser et compléter, les indications du devis estimatif et des pièces dessinées, nonobstant les clauses du marché.

En conséquence, aucune Entreprise ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux devis puissent la dispenser d’exécuter tous les travaux relatifs à sa spécialité pour parvenir à un achèvement conforme aux règles de l’art, ou fassent l’objet d’une demande de supplément de prix.

ARTICLE 3 :   NATURE DU  PROJET

Le présent projet consiste en la construction  d’une MINI  ADDUCTION EN EAU POTABLE à NIKA au GITE dans le Département du Lom et Djerem, Région de l’EST.

Les principales réalisations retenues sont les suivants :

- L’installation de chantier ;

- Les études de reconnaissance de site, études géophysiques et hydrologiques ;

- L’implantation des ouvrages;

- Sensibilisation et animation des populations locales ;

- L’exécution d’un forage productif d’au moins 1,5m3/h de débit ;

- Le développement de l’ouvrage et l’exécution d’un essai de pompage ;

- L’équipement d’un forage;

- L’aménagement de surface et anti bourbier ;

- Fourniture et pose d’une pompe immergée avec son kit complet de panneau solaire ;

- La construction d’un regard de protection à la tête de forage;

- La construction d’un château d’eau avec un réservoir en plastique de 5 mètres cube de 10m de haut ;

- Fouilles pour canalisations ;

- La construction d’un réseau de distribution d’eau du château vers les bornes fontaines;

- La construction de deux bornes fontaines (maçonnée avec du béton) ;

- Fourniture tuyauterie et accessoires de plomberie ;

- Essai de débit et de pression du système

- L’analyse des échantillons d’eau dans un centre d’analyse agrée par le Ministère de la Santé Publique ;

- Le traitement éventuel de l’eau ;

- Fourniture d’un stock de produit désinfectant,

- Formation d’un agent de maintenance du système ;

- La mise en service des équipements.

Les présentes prescriptions techniques spéciales fixent les modalités de cet appel d’offres et sont destinées à faire connaître aux concurrents les données concernant le site d’implantation des ouvrages à construire, les besoins auxquels doivent répondre lesdits ouvrages, les contraintes relatives aux règlements ou à l’environnement ainsi que les exigences techniques ou autres auxquelles ils devront répondre.

ARTICLE 4 : DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux devront être exécutés dans un délai maximum de quatre (04) mois

ARTICLE 5 : CONTENU DE LA REALISATION

Le projet remis par les concurrents correspond à :

- l’établissement sous leur entière responsabilité et comportant toutes les installations nécessaires à l’obtention des résultats demandés et des garanties imposées.

- L’exécution comprendra l’installation de chantier, la fourniture, le transport à pied d’œuvre de tous les matériaux, matériels et équipements nécessaires, ainsi que les travaux de mise en œuvre et de montage, à savoir :

  - Le décapage de l’ensemble de la zone à construire ;

  - L’évaluation des délais excédentaires en décharge ou dans un lieu désigné par la collectivité ;

  - Les aménagements autour de l’ouvrage d’accès et les accès ;

  - Les pompes d’épuisement nécessaires pendant les travaux ;

  - La fourniture et la mise en œuvre des «équipements divers, notamment ceux qui permettent d’assurer l’exploitation dans les bonnes conditions d’hygiène et de sécurité, nécessaires au bon fonctionnement et à l’entretien des installations y compris ceux nécessaire pour prévenir ou réduire les nuisances de toute nature ;

  - L’exécution des voies d’accès, d’aires de manœuvre, de stationnement ;

  - La mise en route de l’installation et l’exécution des essais en cours de travaux et notamment lors de la mise en régime et de la période d’observation en utilisation réelle.

ARTICLE 6 : DESCRIPTION DES MISSIONS DE L’ADJUDICATIARE

L’adjudicataire exécutera les travaux sous le contrôle de l’Ingénieur de la lettre commande. Ses missions sont définies de la manière suivante :

  - Fixation d’un panneau de chantier ;

  - Construction de la baraque de chantier ;

  - Exécution des prestations dans le respect des clauses contractuelles ;

  - Respect du planning des travaux.

  - Il a obligation d’informer l’Ingénieur de la lettre commande de l’avancement des travaux et de toute difficulté rencontrée dans l’exécution de ses missions.

  - Il tiendra par ailleurs un journal de chantier ou seront consignées toutes les observations. dans ce journal il devra également répertorier tous les événements pouvant influer sur le déroulement des travaux, tels ceux relatifs aux conditions climatiques.

  - Ce journal deviendra la propriété du Maître d’Ouvrage à qui lui sera remis à la réception provisoire des travaux.

  - Pour exercer le contrôle général des travaux, l’Ingénieur de la lettre commande pourra effectuer des visites de chantier  régulièrement et inopinément.

  - En fin de contrat, l’entrepreneur remet un rapport général récapitulant l’ensemble des travaux réalisés sur le site avec  les plans de recollement.

  - Les travaux de nettoyage en fin de chantier sont exécutés par l’entreprise.

  - L’entreprise aura à fournir après notification de l’attribution de la lettre commande des plans d’exécution portant sur la réalisation des travaux du projet.

  - D’une manière générale, la qualité des matériaux sera conforme aux normes en vigueur. Il sera porté la plus grande attention à la granulométrie qui devra être continue et la propreté des agrégats stockés sur le chantier. Toute livraison défectueuse pourra être refusée par l’Ingénieur de la lettre commande.

  - Les essais et les analyses auront pour but de connaître les caractéristiques hydrauliques et la qualité physico-chimiques exacte de la nappe captive et s’assurer de leur conformité aux normes et cahier de prescriptions techniques. Tous les frais afférents à ces analyses seront à la charge de l’entrepreneur.

  - Toute entreprise adjudicataire devra suivre ce descriptif dans le strict respect des règles de l’art et des normes prescrites dans les DTU, la norme AFNOR…

ARTCLE 7 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux se passeront en plusieurs étapes ainsi qu’il suit :

- Travaux  Préliminaires/ Etude d’implantation

Reconnaissance de site :

  - Etudes d’implantation des ouvrages ;

  - Etudes géophysiques ;

  - Etudes hydrogéologiques

Concernant l’implantation, avant l’ouverture des chantiers, l’entrepreneur sera tenu de reconnaître en présence de l’Ingénieur de la lettre commande les différents sites retenus pour l’implantation des ouvrages. L’Ingénieur se réserve cependant la possibilité de modifier ces implantations avant l’installation de l’équipe sur le site.

Concernant les études géophysiques, l’entreprise devra s’assurer par la méthode de la résistivité, de la présence d’une nappe dans le sol avant de commencer les travaux de fonçage sur le terrain.

- Le forage

La technique utilisée  sera fonction du type de catégorie de forage, on distingue deux :

a) le forage dans le socle caractérisé par :

  - la foration des altérites au rotary en 9’’5/8 minimum jusqu’au toit du socle ;

  - la mise en place d’une colonne de travail provisoire en PVC 178/195 ou en acier ;

  - la poursuite du forage dans le socle au marteau fond-de-trou, en 165 mm de diamètre, jusqu’à une profondeur totale maximale du forage de 100 mètres ;

  - la mise en place d’une colonne de captage PVC de 110 à125mm ;

  - la mise en place d’un massif filtrant ;

  - la mise en place d’un bouchon d’argile ;

  - l’extraction de la colonne de travail ;

  - La cimenterie en tête.

b) Le forage dans les formations sédimentaires ayant pour caractéristiques :

  - la foration des altérites au rotary en 9’’5/8 (éventuellement 12’’ 1/4),

  - la colonne de captage de 110/125 mm, crépinée au droit des niveaux les plus productifs, sur une hauteur totale de 12 à 24 m, en moyenne 20m, sabot de pied de 1m à la base.

  - la mise en place d’un massif filtrant jusqu’au 3 m au-dessus du sommet des crépines,

  - la mise en place d’un bouchon d’argile,

  - la cimentation en tête sur 5m minimum.

Le forage permet de capter les arrivées d'eau profondes (dans le socle), offrant ainsi une meilleure protection contre les pollutions superficielles.

Le diamètre d'un forage est en général de 150 à 200 mm sa profondeur moyenne est de 60 m en zone de socle, en terrain sédimentaire la profondeur peut atteindre plusieurs centaines de mètres.

Après la réalisation du trou, le forage est en général équipé d'un tubage en PVC qui est plein dans la partie correspondant au cuvelage du puits, et d’une crépine dans la partie captante. Les tuyaux  PVC qui font 3 m de long chacun sont emboités entre eux. Toutefois lorsque le forage est creusé dans une roche très dure, les parois peuvent être laissées à nu.

- Essais de débit simplifié

Cette opération interviendra (48h) à la fin du développement et sera conforme à la méthode « essai sur forage », méthode CIEH. L’essai de pompage se fera avec une pompe adéquate, capable de faire la vidange totale du forage. Il sera effectué un essai par palier de longue durée (4h pompage et 1h de remontée)

N.B : Cette opération fera l’objet d’un rapport essais et son interprétation, à soumettre l’ingénieur avant la réception.

d) Aménagement de surface

Il sera essentiellement mis en place une dalle anti bourbier ceinturés par des caniveaux rectangulaires bétonnés de 20 cm de largeur et de 20 cm de profondeur environ. Ces caniveaux drainent leurs eaux vers un puits perdu de 1.5 mètre de profondeur rempli de moellons. Le puits perdu sera couvert d’une dallette de 4 cm d’épaisseur. Un regard de protection de 50cm de côté équipé d’un couvercle métallique sera placé à la tête de forage

e) Fourniture et pose d’une pompe immergée avec son kit complet de panneau solaire

La pompe immergée avec son kit complet de panneaux solaires sera logée à l’intérieur du forage à environ deux mètres au-dessus du piège à sable. Son encombrement sera de 5’’ maximum pour une bonne  circulation de l’eau. Toutefois, une pompe qui d’entretien facile et de durabilité pourra être proposée à l’Ingénieur de la lettre commande  qui se réserve le droit de l’accepter ou de la refuser avec des motivations objectives qu’il devra présenter à l’entreprise. Cette pompe sera équipée d’un contrôleur de charge.

f)  Fourniture et pose d’un kit complet de panneau solaire

Les panneaux solaires seront dimensionnés en fonction des caractéristiques de la pompe, mais toutes fois une pompe solaire complète (kit complet) pourra être une solution envisageable par le soumissionnaire. Les panneaux solaires devront être capables de fournir une puissance assez suffisante pour faire fonctionner la pompe en pleine régime

g) le château d’eau avec réservoir en plastique de 5m3

Il sera réalisé en béton armé et sera surélevé d’une hauteur 10 m sous radier général ou sur semelles en puits carrées de 100X100X150cm de profondeur en fonction du type de sol, afin d’alimenter correctement tout le réseau de distribution avec une pression normale. La capacité du réservoir en plastique du château sera de 5 mètres cube.

h) Réseau d’adduction de captage et de distribution

Ces réseaux seront réalisés en tuyau de PVC aux dimensions explicitées dans le cadre de devis quantitatif et estimatif.

i) Bornes fontaines

Les bornes fontaines serons construites conforment aux dispositions prévue dans le plan et le devis. Elles devront être maçonnées dans du béton dosé a 350kg/m3 (air de puisage avec rigole d’assainissement)

j) Mise en service des ouvrages

Après la construction et l’équipement des différents ouvrages, et pendant une semaine, les essais seront effectués en compagnie de l’équipe qui aura été mise en place pour la maintenance et l’entretien afin de déceler les éventuelles anomalies de fonctionnement et les difficultés d’utilisation avant la réception provisoire de l’ouvrage.

ARTICLE 8 : EXECUTION DES OUVRAGES

- Conditions générales d’exécution

Il est précisé que l’entreprise, prenant le terrain dans l’état où il se trouve, prend à sa charge le débroussage, le décapage, la mise à eau et le cas échéant, le transport et l’épandage des déblais. Les travaux de béton devront être non enduit et pourvu d’un coffrage soigné.

Plan des ouvrages

Les plans  et les dessins comprennent :

-  un plan d’aménagement de surface ;

-  un plan du château d’eau ;

-  un plan de distribution d’eau ;

-  un plan de circuit électrique ;

-  un plan type de forage avec les différentes coupes ;

- un plan de construction des bornes fontaines.

Toutefois, l’entreprise proposera à la validation de l’Ingénieur de la lettre commande, les plans d’exécution, les procédés de construction, toutes les spécifications techniques détaillées utiles, aussi un rapport technique du Forage (coupe lithologique et technique des terrains traversés, caractéristiques techniques de la pompe). En cas de rejet, l’Ingénieur de la lettre commande spécifiera les motifs et les modifications à apporter.

- Mise en œuvre des bétons

- Composition

Le type de béton prévu ici aura  pour dosage 400kg/m3 pour la réalisation des aménagements de surface.

Les agrégats seront composés de matériaux durs non friables, propres et dépourvus de terre, d’argile et de déchets organiques. Ils auront les granulométries suivantes :

-  sable : 2 à 3 mm ; ES › 80% ;

-  gravillon : 3 à 15 mm ;

-  gravier : 15 à 25 mm

2- Mise en œuvre

Les bétons seront fabriqués à proximité des lieux des travaux et l’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour un malaxage correct et pour un enrobage des agrégats.

3- Fers

Le ferraillage sera fait avec des aciers du type  HA FE 400. On respectera un enrobage de 3 cm au plus.

ARTICLE 9 : TECHNIQUE DE FORAGE ET MODE D’EXECUTION

- Forage des altérites jusqu’au toit du socle, soit au marteau fond de trou en diamètre 10", soit au rotary à la boue en diamètre 9"5/8 à 12 "1/4 et pose d’une colonne de soutènement en PVC 178/195 mm ou en acier 7à 8" ;

- cette colonne, si elle est définitive, doit être ancrée sur une hauteur d’un (1) mètre dans le socle

- Forage du rocher compact au marteau fond-de-trou à l’air, en diamètre 6"1/2 (ou un diamètre supérieur);

- Mise en place, si le débit de l’ouvrage atteint 5 m3/h, d’une colonne de captage en PVC, constituée d’éléments vissés, pleins et crépinés (slots de 1 mm), de longueur 6 ou 3 m, de diamètre 120/140 mm, comportant à sa base un décanteur ;

- Mise en place d’un massif de gravier siliceux, de granulométrie 3 à 5 mm, jusqu’à une hauteur minimale de 5 m au-dessus du sommet du dernier élément crépiné placé ;

- Extraction du tubage provisoire si la profondeur tubée est inférieure à 50 m ;

- Développement : soufflage de l’ouvrage à l’air lift jusqu’à obtention d’une eau claire exempte de sable.

Cimentation en tête de forage sur 2 m ;

- Fermeture du forage par un chapeau métallique muni d’un cadenas.

Il est précisé que la traversée de niveaux non consolidés dans les altérations du socle pourra nécessiter une injection de mousse ou l’emploi de boue. La profondeur moyenne prévisionnelle des ouvrages est de 100 m. Il est à noter que la profondeur forée est susceptible d’atteindre ou dépasser localement 120 m, notamment dans la zone du biseau sec.

ARTICLE 10 : PRISE D’ECHANTILLONS

Au cours de la foration, les cuttings seront prélevés à chaque mètre. Les échantillons seront gardés au chantier dans des caisses à casiers ou dans des sachets en plastique, avec indication de la profondeur de prélèvement. Ils seront à la disposition de l’ingénieur qui décidera de leur conservation ou non.

ARTICLE 11 : EQUIPEMENT DES FORAGES

Le forage jugé positif sera équipé suivant le plan de captage élaboré par l’Ingénieur de la lettre commande en concertation avec l’Entrepreneur. Le plan de captage sera clairement détaillé et consigné dans le cahier de chantier. L’équipement se fera selon les modalités figurant à l’article 11 ci-dessus. En rappel ou en complément, on retiendra ce qui suit : Le forage productif sera équipé sur toute sa hauteur en PVC 120/140 mm. Le forage réalisé pourra être équipé si le débit mesuré au cours de la reconnaissance atteint 1,5m3/h. Toutefois, il appartient à l’Ingénieur de la lettre commande de décider de l’équipement ou non du forage. Le forage présentant un débit inférieur à 1,5m3/h sera soumis, après avis favorable de l’ingénieur de la lettre commande, à la fracturation hydraulique. Dans cette attente, le tubage de soutènement ne sera pas retiré par l’Entrepreneur. Les éléments crépinés de longueur 6 mètres (éventuellement 3 m) seront placés au droit de venues d’eau (zone de socle). La base de la colonne est constituée par un décanteur fermé dont la longueur utile sera déterminée sur le terrain. Le décanteur sera obturé par un sabot en ciment ou un bouchon en PVC vissé. Les tubages crépinés seront munis d’un dispositif de centrage (centreurs) permettant d’obtenir une répartition uniforme du massif filtrant. La colonne ne devra subir aucune pression lors de sa mise en place ; en cas d'éboulement ou de formation de bouchon, le rétablissement de la circulation est impératif. L'espace annulaire entre le terrain et la colonne sera gravillonné sur toute la hauteur des crépines et sur 5 à 10 mètres au-dessus du sommet des crépines. Toutefois, la hauteur définitive exacte du massif filtrant sera fixée par l’Ingénieur-conseil. La mise en place du gravier sera réalisée avec le plus grand soin et un contrôle permanent sera effectué. Après gravillonnage, l’Entrepreneur est tenu de laver le forage à l’eau claire. Au-dessus du massif filtrant, sera placé un packer d’épaisseur 1 m et l’espace annulaire restant sera comblé par du tout-venant et cimenté sur 2 mètres en tête de forage. Le tubage provisoire sera retiré si la profondeur tubée est inférieure à 50 m. Les tubages qui n’ont pas pu être retirés alors qu’ils devaient l’être ne seront pas prises en charge. La tolérance sur la verticalité des tubages sera de 0,5 %.

Le tubage dépassera de 0,50 m la surface du sol, il sera momentanément fermé par un bouchon métallique cadenassé.

ARTICLE 12 : DEVELOPPEMENT

Le développement sera effectué par l’atelier de forage ou par une unité spéciale, 24 heures au plus tard après la mise en place de l’équipement, à l’air lift (dispositif double colonne) et/ou par soufflage et pompage. Le développement sera poursuivi jusqu’à obtention d’une eau claire, sans particules sableuses ou argileuses. La durée moyenne du développement sera de 6 heures. Si des défauts d'exécution apparaissent lors de la réalisation du forage ou pendant le développement, la poursuite des opérations de développement au-delà de la durée sus-indiquée sera à la charge de l'Entrepreneur et, si elles ne peuvent aboutir à l'obtention d'une eau claire, l'ouvrage ne sera pas réceptionné. Dans le cas d'un développement par une unité indépendante le retour de l'atelier de forage, pour reprise partielle ou totale de l'ouvrage, restera à la charge de l'Entrepreneur, au même titre que les opérations de reprise. Le débit mesuré au développement ne devra pas être inférieur au débit mesuré au soufflage en fin de foration. Si tel est le cas, le forage ne sera pas réceptionné.

ARTICLE 13 : POMPAGES D’ESSAI

L’essai de débit ne peut avoir lieu qu'après la remontée complète de la nappe. Les débits de pompage seront fonction des résultats du développement. Avant et après l’essai de débit la profondeur du forage sera mesurée. L’essai sera exécuté à l'aide d’une pompe immergée, dont la capacité sera adaptée aux résultats obtenus au développement. La durée de l’essai de pompage sera de 5 heures (4 heures de pompage et 1 heures de suivi de la remontée). L’essai de débit comprendra un ou plusieurs paliers de pompage. Les mesures de profondeur du niveau d’eau seront effectuées à la sonde électrique, les mesures de débit seront faites à l’aide d’un débitmètre ordinaire et d’un chronomètre. Toutes les mesures seront notées sur une fiche agréée par l’Ingénieur de la lettre commande. Les détails de l’exécution de l’essai de pompage seront arrêtés par l’Ingénieur et l’Entrepreneur.

ARTICLE 14 : PRELEVEMENT ET ANALYSE D’EAU

Le forage fera l’objet d’un prélèvement d’eau en fin de pompage pour analyse physico-chimique. Cette analyse, à la charge de l’Entrepreneur, sera effectuée par un laboratoire agréé par le Ministère de la Santé et reconnu par le MINEE. Ce prélèvement se fera par des inspecteurs assermentés de l’eau conforment aux disposions réglementaires de la loi de l’eau N°98-005 du 14 avril 2005 portant régime de l’eau.

ARTICLE 15 : DESCRIPTION ET SPECIFICATIONS DU MATERIEL

La composition du matériel et les spécifications ci-dessous sont données à titre indicatif pour les travaux :

Sondeuse

- Effectif : 1

- Modèle polyvalent, permettant l’utilisation des techniques Rotary à la boue, à l’eau et à l’air, la circulation directe ou éventuellement inverse

- Capacité : selon l’atelier, au moins 100 m en diamètre 6"1/2 dans le socle ;

- Camions porteur 6 x 6.

Compresseurs

- Effectif : 1

- Débit d’air et pression : 21 m3/min à 20 bars

- Camions porteur 6 x 6

Pompe à boue

- Nombre : 1

- Pression (maximum) : 15 à 20 bars

- Débit effectif : 80 à 100 m3/h

Equipement pour le développement et les essais de pompage

- Compresseurs HP (15 à 30 bars)

- Groupe électrogène (10 à 25 KVA environ)

- Pompes immergées 4 et 6" (pour débits de 5 à 20 m3/h et HMT de 70 à 100 m)

- Double colonne de tubes

- Instruments de mesure (sondes, compteur, chronomètres…)

Véhicules d’accompagnement et moyens de communication

- 1 camion-grue

- 1 camion-citerne à eau (10 à 15 m3)

- 1 camion-citerne à gas-oil

- 1 camion pour approvisionnement en produits de forage et matériaux

- 1 à 2 véhicules 4 x 4 de liaison

- radio

ARTICLE 16 : VISITE DE CONFORMITE

Une visite de conformité des matériels sera faite contradictoirement au début des travaux dans le but de constater la conformité avec le matériel proposé dans l’offre et la compatibilité entre les capacités de ce matériel, les prescriptions techniques et les délais d’exécution. La prononciation de cette conformité par procès-verbal ne libère en rien l’Entrepreneur de ses engagements.

ARTICLE 17 : CAHIER DE CHANTIER

Afin de permettre un suivi efficace des travaux, l’Entrepreneur tiendra un cahier de chantier sur lequel seront reportés tous les renseignements relatifs aux travaux. Ce cahier permettra à l’Agent chargé du contrôle, de connaître exactement l’état d’avancement du forage, dès son arrivée sur le chantier. Sur le cahier de chantier seront notés les renseignements suivants :

- appellation du chantier (nom de la localité et indice localité) ;

- date, heure d’arrivée et de départ de la sondeuse ;

- compteur horaire du compresseur au début et à la fin des travaux ;

- heure de mise en place et heure de début de foration ;

- temps de foration mètre par mètre ;

- diamètre et technique utilisés mètre par mètre ;

- vitesse d’avancement de l’outil de forage ;

- profondeur atteinte par chaque tige ;

- nature des terrains traversés ;

- viscosité et densité de la boue à chaque changement de terrain ;

- composition de l’équipement du forage : longueur de tubes pleins et des tubes crépinés, volume de gravier, hauteur de cimentation etc.… ;

- heure, temps, débits, niveaux d’eau, profondeurs, appréciation de la turbidité, suivant indications de l’Ingénieur-conseil, lors des opérations de développement et de pompage d’essai ;

- et d’une façon générale, tous les détails techniques, incidents, pannes, difficultés propres au déroulement des travaux, avec indication des heures où ils se sont produits.

Le cahier de chantier sera visé par le représentant de l’Ingénieur-conseil et celui de l’Entrepreneur et servira de base à l’établissement des attachements. Les remarques et réserves de l’Entrepreneur et/ou de l’Ingénieur-conseil seront portées sur le cahier de chantier.

ARTICLE 18 : CONTROLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX

Le contrôle et la surveillance des travaux assurés par l’Ingénieur portera sur les points suivants :

- définition du programme des travaux en accord avec l’Entrepreneur ;

- communication de l’implantation de l’ouvrage à l’Entrepreneur ;

- indications prévisionnelles données à l’Entrepreneur sur la géologie et sur la profondeur à atteindre ;

- décisions quant à la poursuite ou à l’arrêt du forage, son équipement ou son abandon ;

- plan d’équipement du forage, défini avec le chef foreur ;

- suivi du développement et de l’essai de débit ;

- validation de la fourniture et pose du matériel prévu ;

- la vérification de la conformité des travaux forage, château, canalisations ;

- respect des normes en vigueur ;

- établissement d’un rapport sur les travaux réalisés ;

- établissement d’un rapport final sur les travaux auquel sera joint le plan d’implantation de l’ouvrage, la coupe géologique, la diagraphie, la coupe technique du forage, le plan de tubage avec toutes les indications utiles sur les crépines et le massif filtrant.

Il est précisé que le plan de captage est défini en concertation avec le chef foreur mais que la réalisation du captage dans les règles de l’art relève de la responsabilité de l’Entrepreneur. Les feuilles d’attachement des travaux seront établies quotidiennement et signées par les parties en présence.

ARTICLE 19 : RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

L’Entrepreneur est tenu d’assister à tous les rendez-vous de chantier fixés par l’Ingénieur. Il aura la faculté de se faire représenter par un agent qui aura tous pouvoirs pour donner les instructions immédiates sur le chantier et pour prendre toute décision d’ordre administratif ou financier.

ARTICLE 20 : GARANTIE DES TRAVAUX

L’Entrepreneur s’engage à exécuter avec le matériel qu’il propose, tous les travaux dans les règles de l’art. En cas d’accident entraînant l’abandon du forage, l’Entrepreneur pourra, sauf conditions géologiques exceptionnelles, être astreint à recommencer un second forage au voisinage du premier et n’aura droit à aucune rémunération pour le forage abandonné. Il pourra également être relevé de cette garantie dans le cas suivant : accident dû à des opérations spéciales (essais de débit, arrêt de forage en cours), exécutées sur la demande de l’Ingénieur et pour lesquelles l’Entrepreneur aurait fait par écrit toutes les réserves avant exécution.

ARTICLE 21 : CARACTERISTIQUES DES TUBAGES

Les tubages seront en PVC rigide (qualité forage, pression 16 bars). Les diamètres de tubage seront de 120/140 mm en terrain dur (socle) ;

Le crépinage sera fait mécaniquement en usine, et sera du type à fentes discontinues, avec une ouverture des fentes de 1 mm pour les forages du socle et 0,5 à 0,7mm pour ceux du sédimentaire. Le pourcentage d'ouverture ne sera pas inférieur à 8 % de la surface totale de PVC. L'origine et la qualité des crépines et des tubages devront être soumises à approbation de l'Administration. Ils seront en éléments lisses vissés sur la demi-épaisseur. Le filetage sera robuste, trapézoïdale et n'aura pas d'excentricité de façon à ce que la manutention des tubages puisse se faire sans problème jusqu'aux profondeurs de 100 mètres. Les tubages devront présenter toutes garanties de résistance aux efforts de cisaillement, d'écrasement ou de torsion au cours de leur mise en place et durant l'utilisation des ouvrages. Le PVC aura la qualité alimentaire et ne possédera pas d'éléments susceptibles de se dissoudre dans l'eau ou de modifier sa potabilité. Le soumissionnaire peut proposer des solutions alternatives pour l’ensemble des crépines et des massifs filtrants, tout en garantissant la retenue effective des particules fines et le débit escompté.

ARTICLE 22 : NATURE ET QUALITE DU GRAVIER

Le massif filtrant sera constitué de matériau quartzeux, roulé, propre, calibré (granulométrie 3 à 5 mm pour les ouvrages en zone de socle) devra être adapté à l’aquifère. Il sera issu de carrières agréées par l’Administration. L’approbation préalable de l’Ingénieur est requise avant son utilisation. La mise en place de ce matériau fera l’objet d’une grande attention.

ARTICLE 23 : CIMENT

Le ciment à utiliser sera du ciment PORTLAND artificiel CPA 35 ou 42,5. Il devra être livré en sacs de 50 kg à l’exclusion de tout autre emballage. Tout sac présentant des grumeaux sera refusé. La récupération des poussières de ciment sera interdite.

ARTICLE 24 : CONDITIONS DE RECEPTION PROVISOIRE

La réception provisoire sera prononcée au vu des résultats et des constatations qui seront faites sur le terrain, sauf  réserves faites par l’entrepreneur dans le cahier de chantier.

Les conditions de réception provisoire seront précisées au cas par cas, elles incluront notamment :

- débit instantané conforme aux caractéristiques annoncées, dans le rapport d’essais de débit,

- manipulation possible par les agents de maintenance.

La réception provisoire sera réalisée et notifiée à l’entrepreneur par le Maître d’Ouvrage ; elle  fera l’objet d’un procès-verbal.

ARTICLE 25 : CONDITIONS DE RECEPTION DEFINITIVE

La réception définitive sera prononcée à l’expiration de la période de garantie fixée à 1 an.

Il ne sera pas précédé à des essais particuliers mais simplement à un nouveau contrôle du fonctionnement du dispositif de maintenance, une vérification de l’état de la pompe, une vérification de la productivité du forage, un test de débit  avec mesure  du volume d’exhaure et une enquête auprès de la population pour s’assurer du bon fonctionnement au cours du temps écoulé (fonctionnement des équipements et du dispositif d’entretien).

Si des conditions inférieures à celles de la réception provisoire étaient constatées, l’entrepreneur serait dans l’obligation de rétablir les caractéristiques initiales à ses frais.

La réception définitive sera notifiée à l’entrepreneur par le Maître d’Ouvrage.

ARTICLE 26 : GARANTIE

Les obligations de l’entrepreneur pendant la période de garantie consistent à changer, ou réparer les pièces défectueuses ou celles qui ont été endommagées suite à un défaut de fabrication.

Afin d’assurer un suivi rigoureux du fonctionnement et de l’entretien des équipements durant la période de garantie, l’entrepreneur devra effectuer des tournées de suivi  dans la  localité du projet.

Au cours de ces tournées, auxquelles pourront être associées le Maître d’Ouvrage et l’Ingénieur de la lettre commande, seront examinés le fonctionnement des installations et des interventions des artisans réparateurs. Les compléments de formation nécessaires et des séances de rappel systématiques seront dispensés à cette occasion. Chacune de ces tournées fera l’objet d’un compte rendu détaillé.

Pièce n° 6 :

Cadre de Bordereau de Prix

Unitaires

CADRE DE BORDERAU DE PRIX UNITAIRES

| LOT 1 : ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU PARC NATIONAL DE NDENG-NDENG |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATION DE LA NATURE DES OUVRAGE ET | PRIX UNITAIRES EN TOUTES LETTRES (FCFA) | PRIX UNITAIRE |  |
|  |  |  | PRIX UNITAIRE | CHIFFRE LETTRE |
|  | 100 – ETUDES HYDROGEOLOGIQUES D’IMPLANTATION DU FORAGE |  |  |  |
| 101 | Reconnaissance du site Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le marché des travaux préliminaires. -la reconnaissance en présence de l’ingénieur du Marché des différents sites retenus pour l’implantation des ouvrages nécessaire à l’exécution des travaux -les études d’implantation des ouvrages nécessaire à l’exécution des travaux et toute sujétion Il s’applique à l’unité………… FCFA | U |  |  |
| 102 | Etude géophysique et implantation Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues par le marché la prospection hydrogéologiques, Ce prix comprend : -la mise à disposition des matériels et outils appropriés - les études de terrain (hydrographie, point d’eau existante, caractéristique morpho- structurales, etc…) - la recherche documentaire -les photos – interprétation - les sondages électriques le cas échéant -l’interprétation des résultats -l’implantation de l’ouvrage - les rapports de prospection Il s’applique au forfait……..FCFA FF | FF |  |  |
|  | 200 - INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |
| 201 | Amené et repli du personnels et matériels Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le marché l’amenée et le repli du matériel. -l’amenée et le repli du matériel et engins nécessaire à l’exécution des travaux -l’amenée et repli du personnel nécessaire à l’exécution des travaux et toute sujétion Il s’applique au forfait…………… FCFA | FF |  |  |
| 202 | Installation du chantier Ce prix rémunère -l’installation des panneaux de chantier -Le décapage de la terre végétal -L’enlèvement et la mise en stock pour l’emploi ou évacuation ; éventuelle à la décharge publique des terres végétales ; -Le nivellement de l’emprise du chantier -Et toute opération d’implantation d’ouvrage proprement dit et toutes autres sujétions Il s’applique au forfait…………FCFA | FF |  |  |
|  | 300 – Construction d’un forage |  |  |  |
| 301 | Foration au rotary en terre tendre de 250/165 mm diam 9"7/8 du diamètre Φ 8 pouce Ce prix rémunère le fonçage en terrain sédimentaire au moyen de matériels et outils appropriés mis à disposition, y compris les reconnaissances, les fluides de circulation, le carottage et toutes sujétions pour les diamètres de 8’’ et des profondeurs jusqu’à 10métre Il s’applique au mètre linéaire et toutes sujétions comprise……………FCFA | ml |  |  |
| 302 | Foration au rotary en terre tendre de 250/165 mm diam 9"7/8 du diamètre Φ 8 pouce Ce prix rémunère le fonçage en terrain sédimentaire au moyen de matériels et outils appropriés mis à disposition, y compris les reconnaissances, les fluides de circulation, le carottage et toutes sujétions pour les diamètres de 8’’ et des profondeurs jusqu’à 10métre Il s’applique au mètre linéaire et toutes sujétions comprise…………FCFA | ml |  |  |
| 303 | F et E des tubes pleins et crépines diamètre 125 mm Ce prix rémunère la fourniture te la pose des tubes PVC pleins et crépines 125mm. Il comprend : -la mise en disposition des matériels et outils appropriés -la fourniture sur le site les tube PVC crépines La réception technique de conformité des tubes - et toutes sujétions Il s’applique au mètre linéaire….FCFA | ml |  |  |
| 304 | F et P de l’équipement du forage en PVC pleins diamètre 125/112 mm Ce prix rémunère la fourniture te la pose des tubes PVC pleins 125mm. Il comprend : -la mise en disposition des matériels et outils appropriés -la fourniture sur le site les tuyaux PVC (112/125mm) lisses et crépines au droit des venues d’eau -La réception technique de conformité des tubes - et toutes sujétions Il s’applique au mètre linéaire…FCFA | ml |  |  |
| 305 | Fourniture et mise en place d’un massif filtrant 1–3 mm Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le marché la fourniture et la mise en place d’un massif filtrant f gravier (Quartz Blanc) calibré (1 – 2mm), (2 – 4mm) Ce prix comprend -le calcul du volume de gravier à introduire dans chaque forage -la fourniture sur le site le gravier ml Page 63 sur 97 -le calibrage et le lavage à l’eau du gravier -l’introduction au moyen de matériels et outils appropriés de gravier dans l’espace annulaire avec contrôle du volume -et toute sujétion. Le forfait … FCFA | FF |  |  |
| 306 | Fourniture et mise en place d’un bouchon béton Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d’un bouchon d’argile pour l’étanchéité annulaire à la base des altérites. -la fourniture sur le site des quantités d’agile ou de bentonite nécessaires -la fabrication des pâtes -l’introduction au moyen de matériel et outils appropriés des pâtes dans l’espace annulaires -et toutes sujétions Le forfait………………..FCFA | FF |  |  |
| 308 | Cimentation en tête de forage Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le marché la mise en place de tête de forage. -la fourniture sur le site des quantités de ciment et adjuvant nécessaire -la fabrication des barbotines dans l’espace annulaires -toutes sujétions Le forfait………………..FCFA | FF |  |  |
| 309 | Aménagement de la tête de forage Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le marché l’aménagement de la tête de forage. -la construction des regards de protection en béton de ciment et adjuvant nécessaire -la fabrication des barbotines dans l’espace annulaires -toutes sujétions Le mètre linéaire………………..FCFA | FF |  |  |
|  | 400 – DEVELOPPEMENT ET ESSAI DE POMPAGE |  |  |  |
| 401 | Nettoyage et développement du forage à l’air lift Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le marché développement pour chasser tous les particules tombées dans le forage Ce prix comprend : -La mise en disposition du matériel et outils appropriés - le soufflage aux tiges pour éclaircir l’eau. -et toutes sujétions Il s’applique à l’unité………. FCFA | U |  |  |
| 402 | L’Essai et remontée Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le marché l’essai de pompage pour déterminer le débit Ce prix comprend : -La mise en disposition du matériel et outils appropriés U Page 64 sur 97 - les pompages par palier -les mesures et les relevés des débits et niveau d’eau -la détermination des caractéristiques hydrauliques du forage -le traçage des Coubes caractéristiques -et toutes sujétions Il s’applique à l’unité……………………. FCFA | U |  |  |
|  | 500 SECURITE TETE DU FORAGE |  |  |  |
| 501 | Fouille en terrain tendre Ce prix rémunère au mètre cube -la réalisation des fouilles suivant les dimensions du plan d’exécution -le dressage des parois des fouilles et le nivellement du fond - toutes sujétions Le mètre cube………………….FCFA | M3 |  |  |
| 502 | Fondation en agglos bourrées 15x15x40 Ce prix rémunère : -la fourniture des papins -la pose et le bourrage des agglos dans les fouilles d’assise Et toutes autres sujétions Le mètre carré……………….FCFA | M2 |  |  |
| 503 | F et Pose grillage de protection 1,50 m Ce prix comprend : -la fourniture et la pose du grillage - et toutes sujétions L’unité……………………….FCFA | U |  |  |
| 504 | F et P dalle en BA couverture forage Ce prix comprend ; -la fourniture des matériaux nécessaire pour sa mise en œuvre -toutes sujétions Le mètre cube…………………FCFA | M3 |  |  |
| 505 | F et P tête de forage Ce prix comprend ; -la fourniture des matériaux nécessaire pour sa mise en œuvre -toutes sujétions L’unité…………………FCFA | U |  |  |
|  | 600 – MOYEN D’EXHAURE |  |  |  |
| 601 | Fourniture te installation pompes immergée solaire 1kw 1,5 à 3,5m3/h Ce prix rémunère -la fourniture et la pose d’une pompe immergée -la fourniture des accessoires (interrupteur flottant, clip niro, onduleur MPPT intégré, sonde, boite de contrôle……) -et toute sujétion L’unité à ………………………..FCFA | U |  |  |
| 602 | F et P d’un kit complet de panneaux solaires pour alimentation pompe Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des panneaux solaires photovoltaïques SCG55-HV-L 55P et toutes autres sujétions. L’unité à………………….FCFA | U |  |  |
| 603 | Déroulage des câbles électriques immergeable Ce prix rémunère au mètre linéaire qui comprend : -la fourniture du câble SOLAREF 1X6mm2 permettant de la pompe à son coffret de commande. Il comprend : - La fourniture et la mise en œuvre du câble - toutes autres sujétions Le mètre linéaire à…………….FCFA | ML |  |  |
|  | 700 – TUYAUTERIE |  |  |  |
| 701 | Ouverture et fermeture Ce prix rémunère au mètre linéaire, l’ouverture de la canalisation et toutes autres sujétions Le mètre linéaire à………………..FCFA | ML |  |  |
| 702 | F et P colonne d’exhaure en panaflex en PVCP 32 Ce prix rémunère la fourniture te la pose des tubes PVCP 32. Il comprend : -la mise en disposition des matériels et outils appropriés -la fourniture sur le site les tube PVC crépines La réception technique de conformité des tubes - et toutes sujétions Il s’applique au mètre linéaire…FCFA | ML |  |  |
| 703 | F et P conduite de refoulement et de descente château en PVC 32/40 Ce prix rémunère la fourniture te la pose des tubes PVCP pleins 40ml. Il comprend : -la mise en disposition des matériels et outils appropriés -la fourniture sur le site les tube PVC crépines La réception technique de conformité des tubes - et toutes sujétions Il s’applique à l’unité…………FCFA | U |  |  |
| 704 | F et P accessoire raccordement Ce prix rémunère à l’ensemble la fourniture et la pose des accessoires de raccordement de la tuyauterie de canalisation L’ensemble…………………..FCFA | ENS |  |  |
| 705 | Construction de borne fontaine à deux robinets Ce prix rémunère à l’unité La fourniture et la mise en œuvre du béton dosé à 350 Kg/m3 pour l’ouvrage selon les recommandations des CCTP, La fourniture et la pose complète de toute la tuyauterie et robinets y compris la réalisation d’un puits perdu busé et d’un canal en béton armé et toutes autres sujétions L’unité à………………….FCFA | U |  |  |
|  | 800 – CONSTRUCTION D’UN CHÂTEAU DE 5M3 |  |  |  |
| 801 | Mobilisation +Etudes complémentaires Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues par le marché l’état des lieux des travaux déjà exécutés Ce prix comprend : -la mise à disposition des matériels et outils appropriés - les études complémentaires de terrain, caractéristique morpho- structurales, etc…) - la recherche documentaire -les photos – interprétation - les sondages électriques le cas échéant -l’interprétation des résultats - Etudes, Plans et Schéma des installations - l’élaboration du plan d’exécution ; des plans et études nécessaires ; - La production du dossier de récolement en six (06) exemplaires à la fin des travaux -La production des fiche technique - les rapports de suivi du chantier - Et toutes autres sujétions. Le forfait à…………..FCFA | FF |  |  |
| 802 | Fouille en terrain latéritique Ce prix rémunère au mètre cube -la réalisation des fouilles suivant les dimensions du plan d’exécution -le dressage des parois des fouilles et le nivellement du fond - toutes sujétions Le mètre cube à………………….FCFA | m3 |  |  |
| 803 | Nivellement et compactage des fouilles Ce prix rémunère au mètre cube -le terrassement et compactage des espaces prévus pour réalisation du château d’eau et local technique -des fouilles suivant les dimensions du plan d’exécution -le dressage des parois des fouilles et le nivellement du fond - toutes sujétions Le mètre cube………………….FCFA | m3 |  |  |
| 804 | Coffrage des semelles Ce prix rémunère au mètre cube -la fourniture et la réalisation du coffrage en bois blanc tendre des semelles des piliers en BA devant soutenir le château d’eau et le local technique - toutes sujétions Le mètre cube………………….FCFA | m2 |  |  |
| 805 | Béton de propreté dosé à 150kg/m3 Ce prix rémunère à l’unité La fourniture et la mise en œuvre du béton dosé à 150 Kg/m3 pour le fond des fouilles de l’ouvrage selon les recommandations des CCTP, et toutes autres sujétions Le mettre cube à……………….FCFA | m3 |  |  |
| 806 | Béton dosé à 350kg/m3 pour les semelles, poteaux, poutres, radier et dalle du réservoir Ce prix rémunère à l’unité en m3 -La fourniture et la mise en œuvre du béton dosé à 350 Kg/m3 pour les semelles, poteaux, poutres, radiers et dalles du château d’eau de l’ouvrage selon les recommandations des CCTP, -Le ferraillage des semelles, poteaux, poutres, radiers et dalles du château d’eau - La fourniture et la pose complète de toute la tuyauterie, raccord et collier y compris, regard des vannes et toutes autres sujétions Le mettre cube à……………….FCFA | m3 |  |  |
| 807 | F et P d’un réservoir en plastique de 5m3 Ce prix rémunère la fourniture te la pose des tubes PVCP 32 et 40. Il comprend : -la mise en disposition des matériels et outils appropriés -la fourniture et la pose sur le château d’eau, du réservoir en plastique de 5m3 -la fourniture sur le site les tube PVC 40 pour le système de refoulement de l’ouvrage. -la fourniture et la pose des flotteurs de niveau bas et haut seront installés dans la cuve. -la réalisation de la plomberie. La réception technique de conformité des tubes et toutes sujétions L’unité…………………….FCFA | U |  |  |
| 808 | Construction d’un local technique en agglo creux. Ce prix rémunère la construction d’un local technique sous le plancher du pilier comprend : - la fourniture d’un équipement complet de chloration (pompe doseuse, bac de chloration, agitateur électrique, tuyauterie…..) -la fourniture et la pose d’une porte métallique, verrouillée pour assurer la sécurité -la fourniture et la pose du coffret électrique de la pompe - la fourniture du câble solaire 4mm2 permettant raccordé les modules solaires au régulateur et du régulateur à l’onduleur. -la fourniture du câble souple VGC 2x2, 5mm2 permettant le raccordement de l’onduleur au coffret AC. Page 68 sur 97 -la réalisation en maçonnerie pour l’élévation des murs en parpaings creux de 15x20x40 -La construction d’une dalle pleine servant de toiture ; -la réalisation du crépissage intérieur et extérieur des murs ; -la mise d’une couche de peinture ; -et toutes sujétions L’unité à ……………….FCFA | U |  |  |
| 809 | F et P échelle de visite Ce prix comprend -la fourniture et pose d’une échelle de service interne et extérieure du réservoir, en tube galvanisé peinte en couleur conventionnelle inoxydable. Et toutes sujétions L’unité à ……………….FCFA | U |  |  |
|  | 900 – MISE EN SERVICE DE L’OUVRAGE |  |  |  |
| 901 | Analyse de l’eau Ce prix rémunère l’analyse bactériologique et physicochimique de l’eau du forage avants sa mise en fonctionnement y compris le déplacement de l’agent du laboratoire sur le site de l’ouvrage Et toutes sujétions Le forfait…………FCFA | FF |  |  |
| 902 | Désinfection Ce prix sera réalisé par l’ingénieur de la lettre commande et rémunère la désinfection du forage au chlore avant sa mise en fonctionnement y compris le déplacement de l’agent du laboratoire sur le site de l’ouvrage. Et toutes sujétions Le forfait……………….FCFA | FF |  |  |
|  | Animation et formation de l’équipe locale d’entretien Ce prix sera réalisé par l’adjudicataire du marché et rémunère la sensibilisation et la mise en place du COGEST du forage après sa mise en fonctionnement y compris la formation d’un artisan réparateur de l’ouvrage. -La fourniture d’une caisse à outils de l’artisan réparateur. Et toutes sujétions Le forfait……………….FCFA | FF |  |  |

Pièce n° 7 :

Cadre du Devis Quantitatif et

Estimatif

DEVIS QUANTITATIF ET ESIMATIF DES TRAVAUX D’UNE MINI  ADDUCTION 
EN EAU A L’AUBERGE MUNICIPALE DE BOUAM, DANS LA COMMUNE DE DIANG

| N˚ | DESIGNATION | UNITE | Qté | Prix Unitaire |  | Prix Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | Etudes hydrogéologiques d'implantation du forage |  |  |  |  |  |
| 101 | reconnaissance du site | U | 1 |  |  |  |
| 102 | Etudes géophysiques | FF | 1 |  |  |  |
| Sous-Total 100 |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Installation de chantier |  |  |  |  |  |
| 201 | Préparation, amenée et repli du matériel | FF | 1 |  |  |  |
| 202 | Installation des panneaux de chantier | U | 1 |  |  |  |
| Sous-Total 200 |  |  |  |  |  |  |
| 300 | Construction du forage |  |  |  |  |  |
| 301 | Forage au rotary de 250/165 mm diam 9"7/8 ou12"1/4 | ml | 35 |  |  |  |
| 302 | Tubage provisoire en PVC 175/195 mm | ml | 15 |  |  |  |
| 303 | Forage au marteau fond-de-trou en 6"1/2 | ml | 25 |  |  |  |
| 304 | Equipement forage en PVC crépiné de 125/112 mm | ml | 10 |  |  |  |
| 305 | Fourniture et équipement forage en PVC plein diamètre 125/112 mm | ml | 50 |  |  |  |
| 306 | Fourniture et pose du massif filtrant de gravier calibré 2/4 sur tous les tuyaux crépinés | FF | 1 |  |  |  |
| 307 | Mise en place d'un bouchon d'argile | FF | 1 |  |  |  |
| 309 | Cimentation de tête de forage (2m) | FF | 1 |  |  |  |
| 310 | Aménagement de la tête de forage (regard de protection en béton) | FF | 1 |  |  |  |
| Sous-Total 300 |  |  |  |  |  |  |
| 400 | Développement et essai de pompage |  |  |  |  |  |
| 401 | Nettoyage et développement du forage à l'air lift | U | 1 |  |  |  |
| 402 | Essais de pompage longue durée et par pallier | U | 1 |  |  |  |
| 501 | fouilles en terrain latéritiques | m3 | 2,7 |  |  |  |
| 502 | Fondation en agglo bourrés 15x20x40 | m2 | 6,75 |  |  |  |
| 503 | F et P grillage de protection du forage + porte métallique | U | 1 |  |  |  |
| 504 | F et P dalle en BA couverture forage | m3 | 0,4 |  |  |  |
| 505 | F et P tête de forage |  | 1 |  |  |  |
| Sous-TOTAL 500 |  |  |  |  |  |  |
| 600 | Moyen d'exhaure |  |  |  |  |  |
| 601 | F et P pompe immergée solaire 1kW 1,5 à 3,5m3/h HMT=100 m y compris toutes sujétions | U | 1 |  |  |  |
| 602 | F et P d'un kit complet de panneaux solaires pour alimentation pompe | U | 1 |  |  |  |
| 603 | F et P des câbles électriques immergeable | ml | 60 |  |  |  |
| TOTAL 600 |  |  |  |  |  |  |
| 700 | Tuyauterie |  |  |  |  |  |
| 701 | Ouverture et fermeture des canalisations | ml | 500 |  |  |  |
| 702 | Colonne d'exhaure en panaflex Ø 32 | ml | 500 |  |  |  |
| 703 | conduite de refoulement et de descente château Ø32et 40Ø | ml | 70 |  |  |  |
| 704 | Accessoires de plomberie y compris toutes sujétions | ENS | 1 |  |  |  |
| 705 | construction de bornes fontaines à deux robinets | U | 02 |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 700 |  |  |  |  |  |  |
| 800 | Château d'eau avec réservoir en plastique de 5m3 |  |  |  |  |  |
| 801 | Mobilisation + études complémentaires | FF | 1 |  |  |  |
| 802 | fouilles en terrain latéritiques | m3 | 12 |  |  |  |
| 803 | nivellement et compactage des fouilles | m3 | 5 |  |  |  |
| 804 | coffrage des semelles | m2 | 10 |  |  |  |
| 805 | béton de propreté dosée à 150kg/m3 | m3 | 1 |  |  |  |
| 808 | Béton dosé à 350kg/m3 pour semelles, poteaux poutres, radier et dalle du réservoir | m3 | 17 ,60 |  |  |  |
| 807 | Réservoir en plastique de 5m3 | U | 2 |  |  |  |
| 808 | Construction d'un local technique en agglo creux | FF | 1 |  |  |  |
| 809 | F et P échelle de visite | U | 2 |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 800 |  |  |  |  |  |  |
| 900 | Mise en service de l'Ouvrage |  |  |  |  |  |
| 901 | Analyse physico-chimique et bactériologique | U | 1 |  |  |  |
| 902 | désinfection du forage et du réseau | U | 1 |  |  |  |
| 903 | Animation et formation de l'équipe locale d'entretien | U | 1 |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 900 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL HT |  |  |  |  |  |  |
| TVA (19,25%) |  |  |  |  |  |  |
| AIR (2,2% ou 5,5%) |  |  |  |  |  |  |
| NET AMANDADER |  |  |  |  |  |  |
| TTC |  |  |  |  |  |  |

Arrêter le montant du présent devis à la somme Toutes Taxes Comprises de : …………….

Pièce n°8 :

Cadre de Sous-Détail des prix

Modèle de Sous-Détail des prix unitaires à produire à chaque phase de réalisation

SOUS DETAIL DES PRIX UNITAIRES

| N° Prix | quantité | rendement journalière | quantité total | Unité | Durée d'exécution |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A- PERSONNEL | Catégorie | Nombre | Salaire/jour | Jours ouvrés | Montant |
|  | conducteur |  |  |  |  |
|  | Electricien |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL A |  |  |
|  | Type | Nombre | Taux/ jour | Jours ouvrés | Montant |
| B- MATERIEL | petit matériel |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL B |  |  |
|  | Type | Nombre | Taux/ jour | Jours ouvrés | Montant |
| C- MATERIAUX | Coffret de commande |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL C |  |  |
| D | TOTAL DES COUTS DIRECTS |  | A+B+C |  |  |
| E | Frais généraux du chantier | 0,10 | Dx10% |  |  |
| F | Frais généraux de siège | 0,05 | Dx5% |  |  |
| G | COUT DE REVIENT |  | D+E+F |  |  |
| H | Risque+ Bénéfice | 0,10 | Gx10% |  |  |
| I | PRIX DE REVIENT TOTAL Y/C CHARGES |  | G+H |  |  |
| J | PRIX UNITAIRE HORS TAXES |  | F/Qté total |  |  |

Pièce N° 9 :

MODELE DE LETTRECOMMANDE

AVIS D'APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°_________/AONO/C.DIANG/SG/CIPM/2021 DU____________

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE MINI ADDUCTION EN EAU POTABLE A L’AUBERGE MUNICIPALE DE BOUAM DANS LA COMMUNE DE DIANG.

OBJET: CONSTRUCTION D’UNE MINI ADDUCTION EN EAU POTABLE DANS LA COMMUNE DE DIANG

LIEU D’EXECUTION : Commune de Diang

TITULAIRE: Entreprise :………………………………..

B.P. :………………………………………..

Tel. :………………………………………..

Fax :………………………………………..

Ville :………………………………………..

MONTANT DE LA LETTRE COMMANDE:

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A. (19,25 %) |  |
| AIR (2,2%ou 5,5 %) |  |
| Net à mandater |  |

DELAI D’EXECUTION :   Quatre (04) MOIS

FINANCEMENT :            BIP -Exercice 2021

IMPUTATION :

SOUSCRITE LE : ...............................................................

SIGNEE LE : ......................................................................

NOTIFIEE LE : ..................................................................

ENREGISTREE LE : .........................................................

ENTRE

La Collectivité Territoriale Décentralisée de la Commune de DIANG, représentée par le Monsieur Maire ci-après désigné « L’Autorité Contractante »

D’une part

ET

L’Entreprise________________________B.P:___________Tel_____________ Fax:___________
N°R.C: _____________________N°Contribuable: _____________________________________

Représentée par  Monsieur___________________, son Directeur Général, dénommée ci-après

« Le Cocontractant »

D’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:

SOMMAIRE

TITRE I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

TITRE II : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Titre III : Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

TITRE IV : Devis Estimatif (DE)

TITRE V : Dispositions générales relatives aux Clauses Environnementales

TITRE V - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CLAUSES ENVIRONNEMENTALES

Etant donné que les activités de construction pourraient avoir des impacts négatifs sur le cadre physique et apporter des désagréments, gênes ponctuelles aux zones avoisinantes et aux riverains, il est essentiel de définir et respecter des règles (y compris les interdictions spécifiques et les mesures à prendre pour la gestion de la construction) qui devront être soigneusement respectées par les contractants.

L'information qui suit, est donnée à titre de prescriptions à insérer, sous réserve d’éventuelles adaptations légères, au cahier des clauses techniques particulières du dossier d’appel d’offres de différents types d’ouvrage qui seront financés dans le cadre de ce programme. Elles devront être suivies en liaison avec la législation nationale en matière de santé, sécurité et hygiène au travail.

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Les présentes clauses visent la prise en compte de la dimension environnementale et sociale dans la planification et l’exécution du projet à travers la mise en œuvre du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES).Ainsi, l’intégration de prescriptions environnementales et sociales dans le DAO telle que préconisée dans la stratégie de mise en œuvre du CGES permet à l’entreprise adjudicataire du marché d’apprécier sa responsabilité environnementale et d’en tenir compte dans le planning et l’exécution des travaux. Ces prescriptions devront être respectées, sans exception, par l’Entrepreneur. A cet effet, elles feront l’objet d’un contrôle au cours des missions de visite de chantier. De même, l’entrepreneur demeure responsable des accidents ou dommages écologiques qui seraient la conséquence de ces travaux ou des installations liées au chantier.

2. INFORMATIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

L’entrepreneur doit, en rapport avec le maître d’œuvre, veiller rigoureusement au respect des directives suivantes :

1. Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux sur le calendrier des travaux, l'interruption des services et les détours à la circulation, selon les besoins;

2. Limiter les activités de construction pendant la nuit. S'ils sont nécessaires, veiller à ce que le travail nocturne soit soigneusement planifié et que la communauté soit informée pour qu'elle puisse prendre les mesures nécessaires ;

3. Procéder à la signalisation des travaux ;

4. Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA pour les ouvriers et les populations locales…

5. Faire interdire : (i) la coupe des arbres pour toute raison en dehors de la zone de construction approuvée ; (ii) chasser ou capturer la faune locale ; (iii) utiliser des produits toxiques non approuvés, tels que des peintures au plomb ; (iv) perturber quoi que ce soit ayant une valeur architecturale ou historique ;

6. La communauté sera avisée au moins cinq jours à l'avance de toute interruption de service

(Eau, électricité, le téléphone), par voies de presse (en privilégiant les radios communautaires ou locales lorsqu’elles existent).

3. ENTRETIEN ET GESTION DES DECHETS

Pendant la durée du chantier, l’Entrepreneur veillera à ce que l’ensemble du site et ses abords soient maintenus en bon état de propreté et à ce que les déchets produits soient correctement gérés en prenant les mesures suivantes :

- Suivre les procédures appropriées en ce qui concerne l'entreposage, la collecte, le transport et l'élimination des déchets dangereux. Pour les déchets comme les huiles usagées, il est indispensable de les collecter et de le remettre à des repreneurs agrées ;

- Identifier et délimiter clairement les aires d'élimination et spécifiant quels matériaux peuvent être déposés dans chaque aire ;

- Contrôler le placement de tous les déchets de construction (y compris les excavations de sol) dans des sites d'élimination approuvés (>300 m des rivières, cours d'eau, lacs ou terres marécageuses) ;

- Placez dans les aires autorisées toutes les ordures, métaux, huiles usées et matériaux en excès produits pendant la construction en incorporant des systèmes de recyclage et la séparation des matériaux ;

- L’Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour éviter la dispersion par le vent ou les eaux de pluie par exemple avant l’élimination des déchets ;

- Les produits du décapage des emprises des Terrassements seront mis en dépôt et éventuellement réemployés,

- Le transport des terres dans l’emprise du terrain sur les lieux à remblayer ou leurs évacuations aux décharges publiques ;

- Minimiser la génération des déchets pendant la construction et réutiliser les déchets de construction là où c’est possible ;

Les mesures suivantes devront être prises pour l’entretien du chantier:

- Identifier et délimiter les aires pour l'équipement d'entretien (loin des rivières, cours d'eau lacs ou terres marécageuses) ;

- Veiller à ce que toutes les activités de l'équipement d'entretien soient faites dans les zones d'entretien délimitées ;

- Ne jamais éliminer de l'huile ou la verser sur le sol, dans les cours d'eau, les zones basses, les cavités des carrières désaffectées.

4. MESURES PREVENTIVES CONTRE LES NUISANCES SONORES ET LES EMISSIONS DE

POUSSIERES

L’Entrepreneur prêtera une attention particulière pour limiter les éventuelles nuisances par le bruit. A cet effet, il devra respecter les seuils de bruit prescrits par la Loi. Il veillera à limiter l’usage des engins bruyants au strict nécessaire et arrêtera ceux qui ne servent pas (groupe électrogène par exemple). Sauf cas d’urgence, les nuisances sonores (engins, véhicules, etc.) à proximité d’habitations, seront prohibées de 19 heures à 8 heures ainsi que le week-end et les jours fériés. Lors de l’exécution des travaux, pour lutter contre la poussière et les désagréments, le contractant devra:

- limiter la vitesse de la circulation liée a la construction a 24 km/h dans les rues, dans un rayon de 200 mètres autour du chantier et limiter la vitesse de tous les véhicules sur le chantier a 16 km/h ;

5. STOCKAGE ET UTILISATION DES SUBSTANCES POTENTIELLEMENT POLLUANTES

De manière générale, le stockage et la manipulation de substances potentiellement polluantes ou dangereuses (huiles, carburant…) devra respecter les principes suivants :

- limitation des quantités stockées ;

- stockage organisé, en un site ou selon des modalités ne permettant pas l'accès à une personne extérieure au chantier ;

- manipulation par des personnels responsabilisés ;

- signalisation du site de stockage par un panneau indiquant la nature du danger.

- Le stockage des produits chimiques liquides se fera sur rétention pour prévenir les déversements accidentels et la pollution du sol ;

- Les produits chimiques utilisés devront être munis de fiche de données de sécurité (FDS) à afficher sur le lieu de stockage

5.1. Carburants et lubrifiants

Dans le cas où l’entrepreneur utilise dans le chantier des carburants et lubrifiants, ils seront stockés en conteneurs étanches posés sur un sol plan, propre et stable. Les conteneurs seront isolés du sol par une bâche plastique ou un matériau absorbant (sable ou sciure) pour permettre la récupération des éventuels rejets accidentels. A l’issue des travaux, le site du chantier sera débarrassé de toutes traces ou sous-produits.

5.2. Autres substances potentiellement polluantes

L’emploi d’autres substances potentiellement polluantes sera signalé au maître d’œuvre avant leur utilisation. L’entreprise apportera la preuve du caractère légal de leur emploi et le maître d’œuvre avisera les services techniques compétents pour autorisation et éventuellement prescription de consignes de précaution.

5.3. Gestion des pollutions accidentelles

En cas de pollution accidentelle, l’Entrepreneur avisera sans délai le maître d’œuvre. En fonction de la composante de l’environnement concernée par la pollution, les services techniques compétents seront avisés. L’Entrepreneur prendra toute disposition utile pour faire cesser la cause du problème et procéder au traitement de la pollution. Les consignes conservatoires prescrites devront être rapidement mise en œuvre.

5.4. Principe d’intervention suite à une pollution accidentelle

En cas de déversement accidentel de substances polluantes, les mesures suivantes devront être prises :

- éviter la contamination du sol par le saupoudrage de produits absorbants spécifiques ;

- en cas de proximité d’une source d’eau (puits, cours d’eau…), éviter la contamination des eaux par blocage, barrage, digue de terre, dans un premier temps ;

- excaver les terres polluées au droit de la surface d’infiltration ;

- traiter les parties polluées de façon écologiquement rationnelle (mise en décharge, enfouissement, incinération, selon la nature de la pollution)

6. PROTECTION DES ESPACES NATURELS CONTRE L’INCENDIE

Il sera fait une stricte application de la réglementation en vigueur (code forestier). D’une façon générale, l’emploi du feu est interdit sur le chantier sauf dérogation expresse délivrée par le maître d’œuvre dans la limite des permissions édictées par la réglementation nationale en vigueur. Dans ce cas, l’Entrepreneur observera les consignes minimales suivantes :

- brûlage autorisé uniquement par vent faible ;

- site préalablement débroussaillé sur vingt mètres de rayon ;

- feu sous surveillance constante d’une personne compétente armée de moyens de lutte contre l’incendie ;

- en cas de propagation, alerte rapide des secours et du maître d’œuvre par tout moyen ;

- extinction totale du foyer en fin du brûlage. Le recouvrement par de la terre est interdit.

7. CONSERVATION DE L’INTEGRITE PAYSAGERE DU SITE

Aucune atteinte ne sera portée à la végétation située hors de l’emprise des ouvrages, des accès ou des aires de travail ou de stockage prévues. De plus, des mesures de protection sur les essences protégées ou rares devraient être prises.

Seul l’abattage des arbres autorisé par le service forestier est toléré (se conformer aux dispositions du code forestier en cas d’abattage d’arbre ou de déboisement). Des pénalités sont encourues en cas d’abattage non autorisé d’arbre ou la destruction de la végétation du site. L’Entrepreneur devrait effectuer une plantation de compensation après les travaux en cas de déboisement ou d'abattage d'arbres. Les matériaux utilisés pour les travaux (sable et gravier notamment) doivent obligatoirement provenir des carrières et sablières autorisées et contrôlées par le service des mines. Conformément aux dispositions du code minier, les carrières et sites d’emprunts devront être impérativement réhabilités. La remise en état des lieux avant repli de chantier pourra être imposée en cas de modification significative du site. Toute zone de sensibilité environnementale doit être contournée par le projet (exemple des zones d’inondation saisonnière). Aussi, toutes les précautions doivent être prises afin de préserver les points d’eau (puits, sources, fontaines, mares…)

- ASPECTS SOCIAUX ET CULTURELS

Pour permettre au projet de générer des retombées positives sur le milieu social d’accueil, l’Entrepreneur veillera à :

1. éviter que le projet modifie les sites historiques, archéologiques, ou culturels ;

2. prendre en charge les préoccupations des femmes et favoriser leur implication dans la prise de décision ;

3. recruter en priorité la main d’œuvre non qualifiée dans la population locale. Les mesures suivantes sont à prendre au cas où des objets de valeur culturelle ou religieuse seraient mis à jour pendant les excavations :

- arrêter le travail immédiatement à la suite de la découverte de tout matériel ayant une valeur possible archéologique, historique ou paléontologique, ou autre valeur culturelle, de faire connaitre les trouvailles au promoteur et de la notifier aux autorités compétentes ;

- protéger les objets autant que possible en utilisant des couvertures en plastique et prendre le cas échéant des mesures pour stabiliser la zone afin de protéger correctement les objets;

- ne reprendre les travaux qu'après avoir reçu l'autorisation des autorités compétentes.

- OUVERTURE ET EXPLOITATION DES CARRIERES ET EMPRUNTS

L’Entrepreneur doit demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur dont le code minier avant toute ouverture et exploitation de nouvelle carrière. Avant de solliciter l’autorisation d'ouverture de nouvelles zones d'emprunts, les emprunts retenus pour les travaux d'entretien devront être épuisés.

11. SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS

- assurer la sécurité de la circulation.

- les tranchées seront au besoin, entourées de solides barrières,

- un éclairage des barrières et des passerelles sera assuré pendant la nuit

- assurer la signalisation et le gardiennage imposés.

- assurer le passage des véhicules, sauf impossibilité absolue

- les routes ne seront pas coupées en même temps sur plus de la moitié de leur largeur- les tranchées longeant les routes et engageant l’emprise de celles-ci ne seront pas ouvertes sur une longueur supérieure à 200 m ;

- préserver de toutes dégradations les murs des riverains, les ouvrages des voies publiques, tels que bordures, bornes etc… les lignes électriques ou téléphoniques et les canalisations et câbles de toute nature rencontrés dans le sol.

- Maintenir en état de fonctionnement, pendant toute la durée des travaux, les câbles existants et les canalisations et installations existantes assurant la distribution d’eau potable, ou l’évacuation des eaux usées.

12. ABANDON DES INSTALLATIONS EN FIN DE TRAVAUX

A la fin des travaux, l’Entrepreneur doit réaliser tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. L’Entrepreneur récupère tout son matériel, engins et matériaux. Il ne peut abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs. Les aires bétonnées sont démolies et les matériaux de démolition mis en dépôt sur un site adéquat approuvé par l’ingénieur. Au moment du repli, les drains de l'installation sont curés pour éviter l'érosion accélérée du site. S’il est dans l’intérêt du Maître d’ouvrage de récupérer les installations fixes pour une utilisation future, l’Administration peut demander à l’Entrepreneur de lui céder sans dédommagement les installations sujettes à démolition lors d’un repli. Après le repli du matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être dressé et joint au PV de la réception des travaux.

LETTRE-COMMANDE N° _______/LC/C.DIANG/SG/CIPM/2021

PASSEEAPRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°_________/AONO/C.D/CIPM/2021 DU____________

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE MINI ADDUCTION EN EAU POTABLE A NIKA DANS LA COMMUNE DE DIANG

MONTANT DE LA LETTRE COMMANDE

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A. (19,25 %) |  |
| AIR (2,2%ou 5,5 %) |  |
| Net à mandater |  |

DELAI D’EXECUTION : QUATRE (04) MOIS

LUE ET ACCEPTEE « LE COCONTRACTANT » (Signature, Nom et cachet) DIANG, Le.___________________

SIGNEE PAR LE MAIRE DE DIANG Autorité Contractante DIANG, Le ____________________

ENREGISTREMENT

Pièce 10 :

FORMULAIRES ET MODELES

A UTILISER

LISTE DES MODELES DE FORMULAIRE A UTILISER

1. Modèle de lettre de soumission

2. Modèle de caution de soumission

3. Modèle de cautionnement définitif

4. Modèle de caution d’avance de démarrage

5. Modèle de retenue de garantie

6. Modèle d’attestation de solvabilité.

7. Modèle d’attestation de visite de site

8. Modèle de déclaration d’intention de soumissionner

1. MODELE DE LETTRE DE SOUMISSION

Je, soussigné,…………………………… (Indiquer le nom et la qualité du signataire)Représentant la société, l’entreprise ou le groupement (8) ……………….. dont le siège social est à …………………………….., inscrite au registre du commerce de………………………… sous le n°………………………..

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au Dossier d’Appel d’Offres y compris le(s) additif(s), [rappeler le numéro et l’objet de l’appel d’Offres],Après m’être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer,- Remets, revêtus de ma signature, le Bordereau des Prix Unitaires ainsi que le Devis Estimatif établissant les prix que j’ai établi moi-même pour chaque nature d’ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l’offre pour le lot n° __________ à ______________[en chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à ____________ [en chiffres et en lettres] francs CFA

Toutes Taxes Comprises.

- M’engage à exécuter les travaux dans un délai de _______ jours [indiquer la durée de validité, en principe 90 jours pour les AON et 120 jours pour les AOI] à compter de la date limite de remise des offres. Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs lots).

Le Chef de service de la présente lettre commande se libérera des sommes dues par lui au titre de la présente Lettre Commande  en faisant donner crédit au compte n° ………………. ouvert au nom de ……………….. auprès de la banque…………………. Agence de …………………..

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ……………… le …………………

Signature de …………………………

En qualité de …………………………..

Dûment autorisé à signer les soumissions

pour et au nom de (9) ………………

(8) Supprimer la mention inutile

(9) Annexer la lettre de pouvoirs

2. MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

Adressée à Monsieur : Le MAIRE DE LA COMMUNE DE DIANG(Autorité Contractante)

Attendu que l’Entreprise________________, ci-dessous désignée " le Soumissionnaire ", a soumis son offre en date du _____________ pour la construction de …………..ci-dessous désignée "l’offre", et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à……………………………….. (en lettres) FCFA. Nous ___________________ (nom et adresse de la banque), représentée par_____________(noms des signataires), ci-dessous désignée "la banque" déclarons garantir le paiement à l’Autorité Contractante de la somme maximale de ……………… (en lettres) FCFA, que la banque s’engage à régler intégralement à l’Autorité Contractante, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

- Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de la validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission ;

Ou

- Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution de la Lettre Commande par l’Autorité Contractante pendant la période de validité :

Manque à signer ou refuse de signer le Marché, alors qu’il est requis de le faire ;

Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif de la Lettre Commande (cautionnement définitif, comme prévu dans celui-ci).

Nous nous engageons à payer à l’Autorité Contractante un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) a(ont)joué. La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la

fin de cette période de validité. La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le

présent engagement et ses suites. Signé et authentifié par la banque A________________, le _____________________

3- MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque :

Référence de la Caution N°____________

Adressée à Monsieur : Le MAIRE DE LA COMMUNE DE DIANG ci-dessous désigne "Autorité Contractante"

Attendu que _______________________ (nom et adresse de l’Entreprise), ci-dessous désigné "l’Entrepreneur" s’est engagé, en exécution du Marché désigné le "Marché", à réaliser les travaux de construction de ……………………………………………………… comprenant notamment :

Attendu qu’il est stipulé dans le Marché que l’Entrepreneur remettra à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, d’un montant égal à cinq pour cent (5%) du montant du Marché, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du Marché.

Attendu que nous avons convenu de donner à l’Entrepreneur ce cautionnement, Nous, __________________________________________(nom et adresse de la banque),représentée par ______________________________________________(noms des signataires) ci-dessous désignée "la banque", nous engageons à payer à l’Autorité Contractante, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’Entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du Marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de ________________________________________________(en chiffres et en lettres).

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au Marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement. Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l’Entrepreneur, par l’Autorité Contractante, de l’approbation du Marché. Elle sera libérée dans un délai de __________ à compter de la date de réception provisoire des travaux. Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part. Toute demande de paiement formulée par l’Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque

pendant la période de validité du présent engagement. Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A________________, le _____________________

4- MODELE DE CAUTION D’AVANCE DE DEMARRAGE

Banque : référence, adresse_____________________________________________Nous soussigné (banque, adresse), déclarons par la présente, garantir, pour le comptede_______________________________(le titulaire), au profit de ________________________,

Maître d’Ouvrage (« Le bénéficiaire »),

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire déclarant que …………………….. (le titulaire) ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du Marché………………….. relatif aux travaux de construction de …………………………………………de la somme totale maximum correspondant à l’avance de vingt (20) % du montant toutes taxes comprises de la lettre commande N°…………………, payable dès la notification de l’ordre du service correspondant, soit : ………………………francs CFA. La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de………………………………. (le titulaire), ouvert auprès de la banque …………………………… sous le N°…………………………..Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement. La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque

A…………………, le………….

(Signature de la banque)

5. MODELE DE RETENUE DE GARANTIE

Banque : ……………………………..

Référence de la caution : N°………………………………….

Adressée à Monsieur Le MAIRE DE LA COMMUNE DE DIANG, ci-dessous désigné "l’Autorité Contractante".

Attendu que………………………….. (Nom et adresse de l’entreprise), ci-dessous désigné "l’Entrepreneur", s’est engagé, en exécution du Marché, à réaliser les travaux de construction de……………………………………………,

Attendu qu’il est stipulé dans le Marché que la retenue de garantie fixée à 10% du montant TTC du Marché peut être remplacée par une caution solidaire, Attendu que nous avons convenu de donner à l’Entrepreneur cette caution, Nous,……………………………..(Nom et adresse de banque), représentée par……………… (noms des signataires), et ci-dessous désignée ( la banque),Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard de l’Autorité Contractante, au nom de l’Entrepreneur, pour un montant maximum de…………. (en chiffres et en lettres), correspondant à dix pour cent (10%) du montant de la Lettre Commande. Et nous nous engageons à payer à l’Autorité Contractante, dans un délai maximum de huit(08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’Entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur de l’Autorité Contractante au titre de la Lettre Commande modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à dix pour cent (10%) du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que l’Autorité Contractante ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus. Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification de la Lettre Commande ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement. La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Chef Service de la Lettre Commande. Toute demande de paiement formulée par l’Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement. La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit Camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A………………, le………………………………..

(Signature de la banque)

(10) Le cas où la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la

garantie, soit 10% de la Lettre Commande.

6. MODELE D’ATTESTATION DE SOLVABILITE

Nous, soussignés, ______________________________ (nom de la banque),

Société Anonyme au capital de _______________________ (FCFA) dont le siège social est ___________________, BP. __________________.Attestons que la Société _____________________BP.__________________entretient le compte N°__________________________ouvert dans les livres de notre agence de_______________. Les dirigeants de cette entreprise jouissent d’une bonne réputation commerciale. Les engagements portés au nom de la Société ont toujours été scrupuleusement respectés jusqu’à ce jour, et nous estimons que cette Société a une capacité de financement de_______________ FCFA (en lettres).

En foi de quoi la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à_______________,le,____________

7. MODELE D’ATTESTATION DE VISITE DE SITE

Je soussigné __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Certifie avoir reçu Mr (Mme) ____________________________________________________

Représentant de l’Entreprise _____________________________________________________

Dans le cadre de la visite de site des travaux de ______________________________________

____________________________________________________________________________

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERTN°_________/AONO/C.D/SG/CIPM/2021 DU____________ pour les travaux de construction d’une mini adduction en eau potable à l’auberge municipale de BOUAM dans la commune de Diang.

En foi de quoi la présente attestation lui est établie et délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

A ___________________, le ____________

8. MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

Je soussigné, Monsieur (Madame)_________________________________________________________

De nationalité _____________faisant élection de domicile à____________________________________

BP : _________________________________ Tél : ___________________________________________

Agissant en qualité de __________________________________________________________________

Au nom et pour le compte de l’Entreprise __________________________________________________

N° RC : __________________________________ N° Contribuable : ____________________________

Déclare par la présente mon intention de soumissionner l’Appel d’Offres National Ouvert

N°_________/AONO/C.D/SG/CIPM/2021 du_________________________

Pour l’exécution des travaux de ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

En foi de quoi la présente déclaration est établie et délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à ________________, le ______________

Le Soumissionnaire ou le Mandataire

Pièce N° 11 :

Liste des Établissements bancaires

Et organismes financiers Autorisés à émettre des

Cautions dans le cadre des Marchés Publics

ACTUALISATION DE LA LISTE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT HABILITÉS À DELIVRER DES CAUTIONS

- Les Banques

- Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC)

- Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC)

- Union Bank of Cameroon PLC (UBC)

- Commercial Bank of Cameroun (CBC)

- Standard Chartered Bank (SCBC)

- Citibank Cameroun (CITIGROUP)

- National Financial Credit Bank (NFC BANK)

- Société Commerciale de Banques au Cameroun (CA-SCB)

- Ecobank Cameroon (ECOBANK)

- Banque Atlantique du Cameroun (BACM)

- Afriland First Bank (FIRST BANK)

- United Bank of Africa (UBA)

- Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFIBANK)

14-Banque Camerounaise des petites et moyennes Entreprises (BCPME)

II- Companies assurances

- Chanas assurances;

- Activa Assurances

3-Zenith Assurance

Pièce N° 12

ANNEXE cautions dans le cadre des

Marchés Publics

GRILLE DE NOTATION

| N° | Critères de qualification | Appréciation |  | NOTATION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I- Présentation générale de l’Offre |  |  |  |  |
|  | 1- Offre présentée en trois volumes différents | Oui | Non |  |
|  | 2- Séparation des pièces du dossier administratif par des intercalaires en couleur | Oui | Non |  |
|  | 3- Pièces présentées dans l’ordre du DAO | Oui | Non |  |
|  | 4- Clarté des photocopies | Oui | Non |  |
|  | 5- Reliure des documents | Oui | Non |  |
| II- Expérience générale de l'Entreprise |  |  |  |  |
|  | 1-Projets réalisés dans l’hydraulique en général hormis forages pendant les trois (03) ans dernières années (Joindre première et dernières pages des contrats ainsi que les PV de réception provisoire ou définitive) | Oui | Non |  |
|  | 2-Projets similaires réalisés depuis au moins trois (03) ans (contrats, PV de réception des travaux) | Oui | Non |  |
| III- Matériel |  |  |  |  |
|  | 1- Atelier complet de forage (joindre pièces justificatives dont entre autres cartes grises, | Oui | Non |  |
|  | 2- Pickup de chantier pour approvisionnements (joindre pièces justificatives ) | Oui | Non |  |
|  | 3- Autres matériels utiles pour l’exécution des travaux (matériels à préciser et joindre pièces justificatives) | Oui | Non |  |
| IV- Moyens humains |  |  |  |  |
|  | Conducteur des travaux |  |  |  |
|  | 1-Qualification : Ingénieur de travaux de Génie rural, Géniecivil, hydraulique ou Equivalent | Oui | Non |  |
|  | 2-Expérience professionnelle : trois ans (03) ou plus d’expériences dans les travaux hydrauliques | Oui | Non |  |
|  | 3-Copie certifiée du diplôme | Oui | Non |  |
|  | 4-CV fourni et signé | Oui | Non |  |
|  | 5-Attestation de disponibilité | Oui | Non |  |
|  | Chef de chantier : | Oui | Non |  |
|  | 1-Qualification : Technicien de travaux de Génie rural, Génie civil, hydraulique ou Equivalent | Oui | Non |  |
|  | 2-Expérience professionnelle :deux ans (02) ou plus d’expériences dans les travaux hydrauliques | Oui | Non |  |
|  | 3-Copie certifiée du diplôme | Oui | Non |  |
|  | 4-CV fourni et signé | Oui | Non |  |
|  | 5-Attestation de disponibilité | Oui | Non |  |
| V- Méthodologie de l’exécution du projet |  |  |  |  |
|  | 1- Attestation de visite des sites | Oui | Non |  |
|  | 2- Planning d’exécution du projet en adéquation avec la désignation des tâches à exécuter dans le cadre du projet | Oui | Non |  |
|  | 3- Description succincte et détaillée des tâches à exécuter listées dans le devis quantitatif | Oui | Non |  |
|  | 4- Méthodologie d’exécution | Oui | Non |  |
|  | 5- Plan de Sécurité du chantier | Oui | Non |  |
|  | 6- Plan de gestion de l’Environnement des sites | Oui | Non |  |
| VI- Capacités Financières de l’Entreprise |  |  |  |  |
|  | 1- Justifier d’un chiffre d’affaires annuel d’au moins 20 000 000 (Vingt millions) FCFA pendant l’Année 2018-2020 | Oui | Non |  |
|  | 2- Attestation de surface financière d’un établissement bancaire agréé par le MINFI ≥ 20 000 000 FCFA. | Oui | Non |  |
| TOTAL GENERAL sur 27 |  |  |  |  |
| RESULTATS DE L’ANALYSE |  |  |  |  |

NB : Pour être techniquement qualifié, l’entreprise doit totaliser au moins 20« oui » sur 27 critères

Pièce N° 12

PLAN DU CHATEAU ET BORNES FONTAINES