| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ----------------- MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL ------------------ REGION DE L’EST ------------------ DEPARTEMENT DE LA KADEY ------------------ COMMUNE DE BATOURI ------------------ |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland --------------- MINISTRY OF DECENTRALISATION AND LOCAL DEVELOPMENT ------------------ EAST REGION ------------------ KADEY DIVISION ------------------ BATOURI’S COUNCIL ------------------ |
| --- | --- | --- |

MAITRE D’OUVRAGE:

MAIRE DE LA COMMUNE DE BATOURI

------------------------

AUTORITE CONTRACTANTE:

MAIRE DE LA COMMUNE DE BATOURI

------------------------

COMMISSION INTERNE DE PASSATION

DES MARCHES DE LA COMMUNE DE BATOURI

------------------------

DEMANDE DE COTATIONS (DC)

N°…../DC/RE/DK/C-BRI/CIPM/2021 DU …...........................

POUR LA REALISATION D’UN (01) FORAGE PASTORAL A ENERGIE SOLAIRE EQUIPE DE DEUX (02) ABREUVOIRS DE 15M ET UN  (01) ABREUVOIR DE 7M, D’UN CHATEAU D’EAU DE 6,28M3 ET D’UNE SALLE DE REUNION  DANS LA LOCALITE DE MOBE  COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST

#### Financement : PRODEL/ COMMUNE DE BATOURI

Dossier de Demande de Cotation

| Date limite de réception des offres | Le ____/____/2021 au Secrétariat Particulier de la commune de Batouri |
| --- | --- |
| Date d’ouverture des plis | Le ____/____/2021 à la au Secrétariat Particulier de la commune de BATOURI |

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

-------------

REGION DE L’ADAMAOUA

-------------

DEPARTEMENT DE DJEREM

-------------

COMMUNE DE TIBATI

-------------

SECRETARIAT GENERAL

-------------

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

-------------

ADAMAWA REGION

-------------

DJEREM DIVISION

-------------

IBATI COUNCIL

-------------

GENERAL OFFICE

-----------

TABLE DES MATIERES

I. DEMANDE DE COTATIONS

Par Lettre de Demande

Par Affichage

II. INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

Contenu du Dossier de Demande de Cotation

Langue de l'offre

Éléments constitutifs d'une offre recevable

Monnaie de l'offre

Durée de validité de l'offre

Les conditions de dépôt des offres

L'ouverture des plis et leur évaluation

L'attribution du marché

III. LES CONDITIONS DE QUALIFICATION DES ENTREPRISES

Conditions de recevabilité administrative

Qualifications d'ordre technique

Qualifications d'ordre financier

IV. FORMULAIRES MODÈLES POUR CONSTITUER LA COTATION

A. LETTRE DE COTATION

B. DECLARATION DE QUALIFICATIONS

C. MODELE ATTESTATION DE VISITE DE SITE

D. MODELE LETTRE COMMANDE

V. DOSSIER TECHNIQUE

- Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

- Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

- Cahier des Clauses Environnementales et Sociales (CCES)

- BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

- CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

- DOSSIER DE PLANS TYPES

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ----------------- MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL ------------------ REGION DE L’EST ------------------ DEPARTEMENT DE LA KADEY ------------------ COMMUNE DE BATOURI ------------------ |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland --------------- MINISTRY OF DECENTRALISATION AND LOCAL DEVELOPMENT ------------------ EAST REGION ------------------ KADEY DIVISION ------------------ BATOURI’S COUNCIL ------------------ |
| --- | --- | --- |

CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

-------------

REGION DE L’ADAMAOUA

-------------

DEPARTEMENT DE DJEREM

-------------

COMMUNE DE TIBATI

-------------

SECRETARIAT GENERAL

-------------

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

-------------

ADAMAWA REGION

-------------

DJEREM DIVISION

-------------

IBATI COUNCIL

-------------

GENERAL OFFICE

-----------

Le Maire de la commune de BATOURI

(AUTORITE CONTRACTANTE)

A

| N° | NOM DU PRESTATAIRE | LOCALISATION | BOITE POSTALE | TELEPHONE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

Objet: Invitation à soumissionner

| Nom du Projet de Travaux | POUR LA REALISATION D’UN (01) FORAGE PASTORAL A ENERGIE SOLAIRE EQUIPE D’UNE BORNE FONTAINE, DEUX (02) ABREUVOIRS DE 15m et UN (01) ABREUVOIR de 7m, D’UN CHATEAU D’EAU DE 6,28M3 ET D’UNE SALLE DE REUNION DANS LA LOCALITE DE MOBE COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, RÉGION DE L’EST |
| --- | --- |
| Localisation | MOBE |
| Numéro du Projet | N°…. __________________________________________ |
| Délai d'Exécution (en jours calendaires) | Quatre vingt dix (120) Jours |

Madame/Monsieur,

Dans le cadre du Projet du Développement de l’Elévage (PRODEL) dont l’objectif de développement (ODP) est d’améliorer la productivité des systèmes de production sélectionnés, la commercialisation de leurs produits pour leurs bénéficiaires ciblés et d’apporter une réponse immédiate et éfficace en cas de crise élligible ou d’urgence dans le secteur de l’élévage.

La Commune de Batouri a obtenu du PRODEL un financement et envisage DE LA REALISATION DE TROIS FORAGES PASTORAUX A ENERGIE SOLAIRE EQUIPE D’UNE BORNE FONTAINE, DEUX (02) ABREUVOIRS DE 15m et UN DE 7m, D’UN CHATEAU D’EAU DE 6,28M3 ET D’UNE SALLE DE REUNION DANS LA LOCALITE MOBE, COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGIONDE L’EST

Nous vous prions de considérer la présente comme notre invitation à nous soumettre votre meilleure offre pour l'exécution desdits travaux.

Un dossier de demande de cotation incluant les conditions de soumission, un descriptif des travaux et les conditions contractuelles envisagées, est mis à votre disposition par le Maire de la Commune de Batouri. Le dossier de demande de cotation peut être retiré à la commune de Batouri contre paiement d’une quittance non remboursable de 10 000 (dix mille) francs à la Recette Municipale de Batouri, à partir du _______________ pendant les jours ouvrables, entre 7 heures 30 et 15 heures 30mm.

Veuillez noter que la date limite de réception des offres est fixée au _____________ à 11 heures précises à la Commune de Batouri.

Comptant sur votre participation, nous vous prions de recevoir nos très sincères salutations.

BATOURI, le…………………….

Le Maire de BATOURI

(L’Autorité Contractante)

Ampliation :

UCR Zone 2

DD/MINMAP-KADEY

ARMP

CHRONO

AFFICHAGE

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ----------------- MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL ------------------ REGION DE L’EST ------------------ DEPARTEMENT DE LA KADEY ------------------ COMMUNE DE BATOURI ------------------ |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland --------------- MINISTRY OF DECENTRALISATION AND LOCAL DEVELOPMENT ------------------ EAST REGION ------------------ KADEY DIVISION ------------------ BATOURI’S COUNCIL ------------------ |
| --- | --- | --- |

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

-------------

REGION DE L’ADAMAOUA

-------------

DEPARTEMENT DE DJEREM

-------------

COMMUNE DE TIBATI

-------------

SECRETARIAT GENERAL

-------------

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

-------------

ADAMAWA REGION

-------------

DJEREM DIVISION

-------------

IBATI COUNCIL

-------------

GENERAL OFFICE

-----------

AVIS DE CONSULTATION DE DEMANDE DE COTATION

N°........../RE/DK/C-BRI/CIPM/2021 DU_________________

| Désignation des Travaux | POUR LA REALISATION D’UN FORAGE PASTORAL A ENERGIE SOLAIRE EQUIPE D’UN BLOC LATRINES 02 COMPARTIMENTS D’UNE BORNE FONTAINE, DEUX (02) ABREUVOIRS DE 15m et UN (01) ABREUVOIR de 7m, D’UN CHATEAU D’EAU DE 6,28M3 ET D’UNE SALLE DE REUNION DANS LA LOCALITE DE MOBE COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, RÉGION DE L’EST |
| --- | --- |
| Financement : | PRODEL/COMMUNE DE BATOURI |
| Montant prévisionnel TTC | 29 812 500 CFA |
| Délai d'Exécution (en jours calendaires) | Quatre vingt dix jours (90) jours |

- Consultation du Dossier de Demande de Cotations

Un dossier de demande de cotation incluant les conditions de soumission, un descriptif des travaux et les conditions contractuelles envisagées, est mis à la disposition par le Maire de la commune de Batouri, Autorité Contractante, pour le compte de la Commune de Batouri, Maître d’Ouvrage, à toute entreprise qualifiée intéressée à exécuter lesdits travaux.

Le dossier de demande de cotations peut-être retiré à la commune de Batouri, au Secrétariat Particulier du Maire, contre paiement d’une quittance non remboursable de 10 000 (dix mille) francs à la Recette Municipale de Batouri à partir du __________  pendant les jours ouvrables, entre 07 heures 30 et 15 heures 30 minutes, dès publication du présent Avis.

- Participation

La participation à cet appel à la concurrence est ouverte aux entreprises ayant soumis un dossier de demande de préqualification et étant enregistrées par La Commune dans le domaine d'intervention concerné.

La participation à cet appel à concurrence est aussi ouverte à toute entreprise pouvant répondre aux conditions de qualifications administrative, technique et financière telles que définies dans le dossier de demande de cotation.

- Langue de l'offre

L'offre, ainsi que tous les documents qui la composent, doit être rédigée en langue française ou anglaise.

- Conditions de dépôt des offres

4.1. Le soumissionnaire placera l'original et six (06) copies de son offre dans une enveloppe cachetée adressée à Monsieur le Maire de la Commune de Batouri  (Autorité Contractante), à déposer à la commune de Batouri contre recipissé de dépôt.

4.2. L'enveloppe cachetée portera la mention :

« AVIS DE CONSULTATION DE DEMANDE DE COTATION

N°........../RE/DK/C-BRI/CIPM/2021 DU_________________

POUR LA REALISATION D’UN FORAGE PASTORAL A ENERGIE SOLAIRE EQUIPE D’UNE BORNE FONTAINE, DEUX (02) ABREUVOIRS DE 15m et UN  (01) ABREUVOIR de 7m, D’UN CHATEAU D’EAU DE 6,28M3 ET D’UNE SALLE DE REUNION DANS LA LOCALITE DE  MOBE  , COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, RÉGION DE L’EST.

"A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement" ».

- Recevabilité des Offres

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives requises, une caution de soumission délivrée par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministère des Finances d'un montant de 2% du montant prévisionnel soit cinq cent quatre vingt seize mille deux cent cinquante (596 250) FCFA.

La caution devra rester valable Quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de remise des offres.

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises, dont la caution de soumission, devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées par l’autorité compétente des administrations ayant émies les pièces originales. Elles devront obligatoirement être datées de moins de trois (03) mois.

Les offres parvenues après la date et heure limites de dépôt ne seront pas recevables.

Toute offre non conforme aux prescriptions de la présente demande de consultation sera déclarée irrecevable.

- Date et heure limite de dépôt des offres

Les offres doivent être reçues à l'adresse indiquée dans la Demande de Cotation, avant la date et l'heure fixée dans la Demande de Cotation. Toute offre présentée après l'heure fixée ne sera pas ouverte et sera retournée au soumissionnaire.

| Date limite de réception des offres | Le ______________, à 10 heures |
| --- | --- |
| Lieu de dépôt | Secrétariat Particulier de la commune de Batouri |

- Ouverture des plis

6.1. Les plis seront ouverts en séance par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Batouri en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés qui le souhaitent, à la date, heure et adresse précisées dans la lettre de Demande de Cotation.

| Date et heure d’ouverture des plis | Le ___________________, à 11 heures |
| --- | --- |
| Lieu d’ouverture des plis | Secrétariat Particulier de la commune de Batouri |

6.2. Les noms des soumissionnaires et les montants des offres seront lues à haute voix et seront consignés par le secrétaire de la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de BATOURI, dans un procès-verbal de la séance d'ouverture des plis.

Batouri, le…………………….

Le Maire de la commune de Batouri

(L’autorité contractante

Ampliation :

UCR PRODEL ZONE 2

DD/MINMAP-KADEY

ARMP

AFFICHAGE

CHRONO

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ----------------- MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL ------------------ REGION DE L’EST ------------------ DEPARTEMENT DE LA KADEY ------------------ COMMUNE DE BATOURI ------------------ |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland --------------- MINISTRY OF DECENTRALISATION AND LOCAL DEVELOPMENT ------------------ EAST REGION ------------------ KADEY DIVISION ------------------ BATOURI’S COUNCIL ------------------ |
| --- | --- | --- |

QUOTATION REQUEST CONSULTATION NOTICE

DC N ° …… ../ RE / DK / C-BRI / CIPM /2021 OF_________________

| Works Designation | FOR THE REALIZATION OF A PASTORAL BORING WITH SOLAR ENERGY EQUIPPED WITH A LATRINE BLOCK 02 COMPARTMENTS WITH A FOUNTAIN TERMINAL, TWO (02) 15m DRINKERS and ONE (01) 7m DRINKER, WITH A CASTLE WATER OF 6.28M3 AND A MEETING ROOM IN THE LOCALITY OF MOBE, BATOURI COUNCIL , DEPARTMENT OF KADEY, EAST REGION |
| --- | --- |
| Funding: | PRODEL / BATOURI COUNCIL |
| Estimated amount including tax | 29, 812 ,500 CFA |
| Completion time (in calendar days) | Hundred ad twenty (120) days |

1. Consultation of the Quotation Request File

A quotation request file including the submission conditions, a description of the works and the envisaged contractual conditions, is made available by the Mayor of the Batouri’s council, Contracting Authority, on behalf of the Batouri’s council, Master of Work, to any qualified company interested in carrying out the said work.

The Quotation request file can be withdrawn from the Batouri’s council, from the Private Secretariat of the Mayor, against payment of a non-refundable receipt of 10,000 (ten thousand) francs to the Municipal Recipe of Batouri from __________ during the days working hours, between 7:30 a.m. and 3:30 p.m., upon publication of this Notice.

2. Participation

Participation in this call for competition is open to companies which have submitted a prequalification request file and are registered by the Municipality in the field of intervention concerned.

Participation in this call for competition is also open to any company able to meet the administrative, technical and financial qualification conditions as defined in the quotation request file.

3. Language of the offer

The offer, as well as all the documents that compose it, must be drawn up in French or English.

4. Conditions for submitting tenders

4.1. The tenderer will place the original and six (06) copies of his tender in a sealed envelope addressed to the Mayor of the Batouri’s council (Contracting Authority), to be deposited in the Batouri’s council against receipt of deposit.

4.2. The sealed envelope will be marked:

"QUOTATION REQUEST CONSULTATION NOTICE

N ° .......... / RE / DK / C-BRI / CIPM / 2021 OF_________________

FOR THE REALIZATION OF A PASTORAL BORING WITH SOLAR ENERGY EQUIPPED WITH A FOUNTAIN TERMINAL, TWO (02) 15m DRINKERS and ONE (01) 7m DRINKER, A 6.28M3 WATER TOWER AND A MEETING ROOM IN THE LOCALITY OF MOBE, BATOURI COUNCIL  , DEPARTMENT OF KADEY, EAST REGION.

"To be opened only in the counting session" ".

5. Admissibility of Offers

Each tenderer must attach to his required administrative documents, a tender bond issued by a first-rate banking establishment approved by the Ministry of Finance in the amount of 2% of the estimated amount, i.e. five hundred and ninety-six thousand two hundred and fifty (596 250) FCFA.

The deposit must remain valid Ninety (90) days from the date of submission of offers.

Under penalty of rejection, the required administrative documents, including the bid bond, must be produced in originals or in copies certified by the competent authority of the administrations that issued the original documents. They must be dated less than three (03) months.

Bids received after the submission deadline date and time will not be admissible.

Any offer that does not comply with the requirements of this consultation request will be declared inadmissible.

6. Date and time limit for submitting tenders

Offers must be received at the address indicated in the Request for Quotation, before the date and time set in the Request for Quotation. Any tender submitted after the appointed time will not be opened and will be returned to the tenderer.

| Deadline for receipt of tenders | On ______________, at 10 a.m. |
| --- | --- |
| Place of deposit | Private Secretary of the Batouri’s Council Mayor |

7- Opening of the folds

7.1. The envelopes will be opened during a meeting by the Internal Procurement Commission of the Batouri’s council in the presence of the Bidders or their duly authorized representatives on the date, time and address specified in the Quotation Request letter.

| Date and time of opening of the envelopes | On___________________, at 11 a.m. |
| --- | --- |
| Place of opening of the envelopes | Acts Room of the BATOURI Town Hall . |

7.2. The names of the bidders and the amounts of the bids will be read aloud and will be recorded by the secretary of the Internal Procurement Commission, in the minutes of the bid opening session.

BATOURI, on …………………….

The Mayor of BATOURI

(The contracting authority)

Amplification:

UCR PRODEL ZONE 2

BATOURI COUNCIL

ARMP

DISPLAY

CHRONO

II. INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

1. Contenu du Dossier de Demande de Cotation

Le présent dossier de demande de cotation décrit les travaux faisant l'objet du marché, fixe les conditions de remise d'une offre et les règles d'attribution, et stipule les conditions de contrat applicables au marché. Par sa participation, le soumissionnaire reconnaît avoir examiné et accepté les instructions, les conditions et les spécifications contenues dans le dossier de demande de cotation.

2. Langue de l'offre

L'offre, ainsi que tous les documents qui la composent, doit être rédigée en langue française ou anglaise.

3. Éléments constitutifs d'une offre recevable

Pour être recevable, l'offre devra être établie avec un original et six (06) copies, et comprendre les éléments constitutifs suivants:

- La Lettre de Cotation établie suivant le modèle ci-après: IV, A), datée et signée

- Le Cadre du Devis Estimatif et Quantitatif, daté et signé ;

- Le Bordereau des Prix Unitaires, daté et signé ;

- La Déclaration des Qualifications suivant le modèle (prestataire non enregistré)

- Qualité du personnel ;

- Matériel de chantier ;

- Méthodologie d’exécution des travaux y compris le Planning d’exécution;

- Le CCTP, paraphé daté et signé ;

- Le CCES, paraphé daté et signé ;

- Le CCAP, paraphé daté et signé ;

- Attestation de visite des sites ;

- Déclaration sur l’honneur de non faillite signée et datée selon modèle joint ;

- Déclaration sur l’honneur de non exclusion des marchés publics signée et datée selon modèle joint.

4. Monnaie de l'offre

Les prix de l'offre seront libellés en Francs CFA.

5. Durée de validité de l'offre

L'offre restera valable pendant une période de quatre vingt dix (90) jours calendaires à partir de la date de dépôt des offres.

6. Les conditions de dépôt des offres

6.1. Le soumissionnaire placera un (01) original et six (06) copies de son offre dans une enveloppe cachetée adressée à l’autorité contractante à l'adresse indiquée dans la Demande de Cotation.

6.2. L'enveloppe cachetée portera le nom du projet avec la mention "A n'ouvrir qu'en présence de la Commission de Passation des Marchés".

7. Date et heure limite de dépôt des offres

Les offres doivent être reçues à l'adresse indiquée dans la Demande de Cotation, avant la date et l'heure fixée dans la Demande de Cotation. Toute offre présentée après l'heure fixée ne sera pas ouverte et sera retournée au soumissionnaire.

8. Ouverture des plis

8.1. Conformément aux exigences du bailleur des fonds, La consultation des entrepreneurs consiste à comparer les cotations obtenues de plusieurs entrepreneurs (dans le cas de travaux de génie civil), au nombre de trois ou plus, pour garantir l’obtention de prix compétitifs (cf. Directives Banque Mondiale, point 3.5, Page 31).

8.2. Les plis seront ouverts en séance de la Commission Interne de Passation des Marchés de la commune de Batouri des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent à la date, à l’heure et à l’adresse précisée dans la lettre de Demande de Cotation.

8.3. Les noms des soumissionnaires et les montants des offres seront lues à haute voix et seront consignés par le secrétaire de la Commission de Passation des Marchés, dans un procès-verbal de la séance d'ouverture des plis.

8.4. Conformément à la convention de partenariat Commune de Batouri/ PRODEL, les représentants du PRODEL sont impliqués à toutes les étapes du processus de passation des marchés financés par le Projet (Examen de la demande de Cotation, Avis d’appel d’offres, ouverture des plis, analyse des offres, attribution du marché, examen du projet de contrat, etc.).

9. ÉVALUATION DES OFFRES

9.1. Etape d’evaluation

La Commission de Passation des Marchés, procédera à l'évaluation des offres et pourra si nécessaire désigner un expert dans le domaine pour l’accompagner dans l’analyse. L'évaluation des offres sera conduite dans l'ordre suivant:

    - Vérification que la Lettre de Cotation est bien remplie, datée et signée avec le nom et titre du signataire ;

    - Evaluation de la qualification technique de chaque offre suivant la grille d’evaluation des offres ;

    - Vérification que le Bordereau de Prix Unitaire et Devis Descriptif et Quantitatif est dûment rempli, daté et signé ;

    - Vérification des opérations arithmétiques, en multipliant le cas échéant les prix unitaires par les quantités et en utilisant le prix en lettres pour procéder aux corrections nécessaires ;

    - Élaboration d'un tableau récapitulatif des cotations sur la base des montants corrigés des erreurs arithmétiques éventuelles, classés par ordre croissant ;

    - Vérification dans l'offre classée moins disante, de la présence du dossier de Déclaration des Qualifications suivant le modèle imposé ;

    - Vérification du niveau de qualification du soumissionnaire en comparant sa déclaration avec les seuils de qualification imposés dans le Chapitre III du présent dossier de demande de cotation.

9.2. Grille d’evaluation des offres

| Pièces n° | Désignation |  |
| --- | --- | --- |
| B.1 | Présentation de l’Offre |  |
|  | Respect de l’ordre prescrit dans la DC Intercalaires et Pagination | Oui/Non Oui/Non |
| B.2 | Qualité du personnel (voir CCTP) |  |
|  | -Liste/Organigramme du personnel de chantier cohérent avec les tâches - Conducteur des travaux -Diplôme certifié Conducteur des travaux (au moins niveau Technicien Supérieur (GC/GR) daté et signé -Photocopie certifiée de la Carte Nationale d’Identité -Curriculum Vitae du conducteur des travaux, daté et signé -Ancienneté ≥ 3 ans | Oui/Non Oui/Non Oui/Non Oui/Non Oui/Non Oui/Non |
|  | - Chef de chantier -Diplôme certifié du Chef de chantier (au moins niveau Technicien GC/GR) daté et signé -Photocopie certifiée de la Carte Nationale d’Identité -Curriculum Vitae du Chef de chantier, daté et signé -Ancienneté ≥ 3ans | Oui/Non Oui/Non Oui/Non Oui/Non Oui/Non |
| B.3 | Matériel de Chantier |  |
|  | -petits matériels de chantier (produire pièces justificatives en propriété ou en location) -Au moins un pick-up (produire photocopie certifié carte grise ou contrat de location) -Liste de matériel cohérent avec les tâches | Oui/Non Oui/Non Oui/Non |
| B.4 | Méthodologie d’exécution des travaux |  |
|  | -Production d’un organigramme du projet -Note technique détaillée concernant l’organisation des travaux -Description des règles de protection socio-environnementale -Planning détaillé d’exécution des travaux avec délais ≤ 90jours -Cohérence dans l’ordonnancement des travaux | Oui/Non Oui/Non Oui/Non Oui/Non Oui/Non |
| B.5 | Cahier des clauses techniques particulières, paraphées à chaque page, daté et signé à la dernière page | Oui/Non |
| B.6 | Cahier des clauses environnementales et sociales, paraphées à chaque page, daté et signé à la dernière page | Oui/Non |
| B.7 | Cahier des Clauses administratives particulières paraphées à chaque page, daté et signé à la dernière page | Oui/Non |
| B.8 | Attestation de visite de site signée du maire ou de son représentantou du chef du village abritant l’ouvrage | Oui/Non |
| B.9 | Déclaration sur l’honneur de non faillite signé sur l’honneur | Oui/Non |
| B.10 | Déclaration sur l’honneur de signé sur l’honneur | Oui/Non |
|  | Total des oui | ….. /27 |

NB : Seules les offres ayant totalisées 22 oui sur 27 seront admises pour la suite de la procédure.

9.3. Criteres eliminatoires

- prestataire non enregistré

- Dossier de Déclaration des Qualifications non produit ou incomplet

- Qualifications non satisfaisante aux conditions de qualifications requises

- Insuffisance de la note technique requise (nombre oui < 22/27);

- Pièces falsifiées ou fausse déclaration ;

- Omission d’un prix unitaire quantifié ;

- Modification des quantités du cadre du devis ;

- prestataire de la liste restreinte

- Insuffisance de la note technique requise (nombre oui < 22/27);

- Pièces falsifiées ou fausse déclaration ;

- Omission d’un prix unitaire quantifié ;

- Modification des quantités du cadre du devis ;

Si le soumissionnaire ayant présenté l'offre classée moins disante au tableau récapitulatif des cotations, est vérifié satisfaire aux conditions minimales de qualifications imposées, Commission Interne de Passation des Marchés de la commune de Batouri le proposera comme adjudicataire provisoire à l’autorité contractante.

Si l'offre du soumissionnaire moins disant ne satisfait pas aux conditions de qualifications minimales imposées, l'offre sera écartée et la Commission de Passation des Marchés procédera à l'examen de l'offre du soumissionnaire classée seconde dans l'ordre du tableau récapitulatif établi par ordre croissant des montants des cotations. Cette procédure peut se répéter en cas d'offres incomplètes ou de soumissionnaires vérifiés non qualifiés.

La Commission de Passation des Marchés établira un rapport d'évaluation détaillé concluant sur une recommandation à l’autorité contractante, de l'attribution provisoire du marché.

10. Attribution du marché

10.1. Le Maire de la commune de Batouri, invite le soumissionnaire déclaré adjudicataire provisoire à présenter son dossier administratif dans un délai de dix (10) jours. Le dossier administratif comprendra : un Certificat de non faillite, une Attestation de non exclusion par l'ARMP et un Certificat attestant que le soumissionnaire est en ordre de cotisation vis à vis de la Sécurité Sociale. Ces certificats seront datés de moins de trois mois.

10.2. Muni de ces certificats, Le Maire de la commune de Batouri, Autorité Contractante, établira une Décision d'attribution définitive indiquant qu'il a bien reçu un dossier administratif satisfaisant et qu'il confirme la recommandation d'attribution qui lui a été faite par la Commission de Passation des Marchés.

10.3. Si le soumissionnaire déclaré attributaire provisoire ne peut constituer un dossier administratif satisfaisant, Le Maire de la commune de Batouri, Autorité Contractante, établira un procès-verbal confirmant la défaillance du soumissionnaire à présenter son dossier administratif et le remettra au Président de la Commission Spéciale de Passation des Marchés qui devra se réunir à nouveau et soumettre un rapport d'évaluation amendé, justifiant du rejet de l'offre initialement retenue, et établissant une nouvelle proposition d’attribution conforme à l'évaluation.

10.4. Si Le Maire de la commune de Batouri, Autorité Contractante, n'accepte pas la proposition d’attribution de la Commission de Passation des Marchés, il établira un procès-verbal justifiant de son refus sur base objective et le remettra au Président de la Commission spéciale de Passation des Marchés qui devra se réunir à nouveau. En cas de désaccord sur les conclusions de l'évaluation et la sélection de l'attributaire, l’Autorité de Marché sera saisie pour arbitrage.

11. Corruption et manœuvres frauduleuses

Le Maire de la commune de Batouri, Autorité Contractante, ses représentants, les membres de la Commission de Passation des Marchés, les soumissionnaires et prestataires, doivent observer en tout temps les règles d’éthique professionnelles les plus strictes. Ils doivent notamment s’interdire toute corruption ou toute autre forme de manœuvres frauduleuses. En vertu de ce principe, les expressions ci-dessous sont définies de la façon suivante :

- est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché, et

- se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché. “Manœuvres frauduleuses” comprend notamment toute entente ou manœuvre collusoire des soumissionnaires (avant ou après la remise de l’offre) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu d’une concurrence libre et ouverte, et à priver le Maître d'Ouvrage des avantages de cette dernière.

- est coupable de ‘’corruption’’ quiconque fournit, sollicite ou accepte plusieurs cotations émises par le même fournisseur sous des noms des sociétés différentes et/ou sur des numéros d’enregistrement différents.

- CONDITIONS DE QUALIFICATION DES ENTREPRISES

ATTENTION Les soumissionnaires enregistrés pour leurs qualifications suite à la campagne du PRODEL de 2020/2021 en vue de la pré-qualification d'entreprises, sont dispensés de soumettre une déclaration de qualification administrative, technique, et financière.

Les soumissionnaires non encore enregistrés auprès du PRODEL sont autorisés à soumissionner, mais ils doivent alors inclure dans leur soumission, une déclaration de qualification établie suivant les modèles ci-après, applicables aux conditions administratives, techniques et financières. Ces déclarations seront vérifiées pour leur exactitude. En cas de fausse déclaration, l'offre du soumissionnaire sera écartée et notification sera faite à l'ARMP en vue de l'application possible de sanctions.

Les travaux faisant l'objet de la présente demande de cotation font partie du domaine de  LA REALISATION D’UN FORAGE PASTORAL A ENERGIE SOLAIRE EQUIPE  D’UNE BORNE FONTAINE, DEUX (02) ABREUVOIRS DE 15m et UN  (01) ABREUVOIR de 7m, D’UN CHATEAU D’EAU DE 6,28M3 ET D’UNE SALLE DE REUNION DANS LA LOCALITE DE MOBE  , COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, RÉGION DE L’EST.

Le tableau ci-dessous liste les documents et informations à soumettre et explique comment ces informations seront utilisées pour juger de la recevabilité administrative et de la satisfaction des qualifications techniques et financières.

| INFORMATIONS A SOUMETTRE |  | Formulaire à utiliser | CONDITIONS A SATISFAIRE |
| --- | --- | --- | --- |
| Informations d’Ordre Administratif |  |  | Conditions de Recevabilité Administrative |
| 1 | Présentation de la firme - Statuts de la société, date d’incorporation - Adresse physique - Adresse postale - Noms, titres, Nos de téléphone, Emails directeurs - Nom et titre de la personne autorisée à signer une cotation - Numéro d’identification fiscale - Coordonnées bancaires | Formulaire C.1. Formulaire C.2. Formulaire C.3A. Formulaire C.3B. | - Avoir rempli correctement et complètement les informations demandées dans le formulaire - Ne pas avoir eu de contrat résilié ou avoir abandonné un chantier. - Ne pas avoir produit de fausse déclaration des pièces de l’offre |
| 2 | Déclarations à joindre - Plan de localisation - Registre du commerce - Carte de contribuable - Attestation de non redevance fiscale - Déclaration sur l’honneur de la CNPS - Déclaration sur l’honneur de non faillite - Déclaration sur l’honneur de non exclusion par l’ARMP - Attestation bancaire |  | - Avoir joint les documents requis, y inclus les déclarations sur l’honneur suivant les modèles présentés |
| Déclarations d’Ordre Technique |  |  | Conditions de Qualification Technique |
| 3 | Déclaration d’expérience de la firme | Formulaire C.4. (Tableau) | - Avoir au moins 3 expériences similaires dans les 3 dernières années - Avoir joint des copies des Certificats de Réception Provisoire (et/ou définitives) des projets similaires achevés |
| 4 | Qualifications du personnel gestionnaire de projet | Formulaire C.5. (CV) | Avoir au moins des qualifications suivantes : - Conducteur des travaux (au moins niveau Technicien Supérieur de GC/GR) daté et signé-Ancienneté ≥ 3 ans - Chef de chantier (au moins niveau Technicien de GC/GR) daté et signé-Ancienneté ≥ 3ans |
| Déclarations d’ordre financier |  |  | Conditions de Qualification Financière |
| 5 | Déclaration des montants contractuels des projets cités dans la déclaration d’expérience (#3 ci-dessus) avec des montants égaux ou supérieurs à la présente prestation. | Formulaire C.4. (muni des montants contractuels des projets listés) | - Le total T du Formulaire C.4. divisé par le nombre de projets listés réceptionnés, durant les années d’activité (entre 2 et 5) est ≥ à la présente prestation. |

NB : Les Soumissionnaires non enregistrés doivent remplir tous les critères ci-dessus, la non validation  d’un ces critères  équivaut à l’élimination  du Soumissionnaire

- FORMULAIRES MODÈLES POUR CONSTITUER LA COTATION

- LETTRE DE COTATION

B. DECLARATION DE QUALIFICATIONS

Formulaire C.1. Présentation de la Firme

Formulaire C.2. Déclaration de Non Faillite

Formulaire C.3. Déclaration de Non Exclusion/Non Suspension

Formulaire C.4. Déclaration d’Expérience de la Firme

Formulaire C.5. Format imposé de Curriculum Vitae (CV)

C. MODELE ATTESTATION DE VISITE DE SITE

D. LETTRE COMMANDE

E. MODELE POUR LES MOYENS EN PERSONNEL ET EN MATERIEL

Insérer entête Entreprise

- LETTRE DE COTATION

| Nom du Soumissionnaire |  |
| --- | --- |
| Date |  |
| Nom du Projet de Travaux |  |
| Numéro de Référence de la Demande de Cotation |  |

A l’attention du  maire de la commune de BATOURI

Monsieur, Madame,

Après avoir examiné le Dossier de Demande de Cotation cité en référence, nous, soussignés, offrons d’exécuter les travaux décrits, en conformité avec toutes les conditions contractuelles et toutes les spécifications du dossier technique (les cahiers des clauses administratives particulières (CCAP), les cahiers des clauses technique particulières (CCTP), les cadres du devis quantitatifs et estimatif) pour un total Hors Taxes de ………………………………………………………………….Francs CFA HT.

Et Toutes Taxes Comprises de…………………………………………......... Francs CFA TTC.

Et dans le délai d’exécution imposé dans votre Lettre de Demande de Cotation.

Les documents suivants font partie de notre soumission :

- La Lettre de Cotation établie suivant le modèle ci-après : IV, A), datée et signée

- Le Cadre du Devis Quantitatif et Estimatif, daté et signé ;

- Le Bordereau des Prix Unitaires, daté et signé ;

- La Déclaration des Qualifications suivant le modèle (prestataire non enregistré)

- Qualité du personnel ;

- Matériel de chantier ;

- Méthodologie d’exécution des travaux y compris le Planning d’exécution ;

- Le CCTP, paraphé daté et signé ;

- Le CCES, paraphé daté et signé ;

- Le CCAP, paraphé daté et signé ;

- Attestation de visite des sites ;

- Déclaration sur l’honneur de non faillite signé et daté selon modèle joint ;

- Déclaration sur l’honneur de non exclusion des marchés publics signé et daté selon modèle joint ;

Par notre participation à la présente procédure de soumission, nous acceptons toutes les conditions de la procédure de sélection, explicites dans le dossier de demande de cotation, et déclarons qu’après nous en être rendus compte par nous-mêmes, notre offre tient compte des conditions d’accès et d’exécution des travaux.

Nous comprenons que vous n’êtes pas tenu d’attribuer un marché en conclusion de cette procédure.

Nous nous engageons sur les termes de cette offre pour une période de 90 jours à compter de la date fixée pour l’ouverture des plis, telle que stipulée dans la Lettre de Demande de Cotations. L’offre continuera à nous engager et pourra être acceptée à tout moment avant la fin de cette période.

Date :_____________________

Signature

Nom :

Titre du signataire dans l’Entreprise :

B. DECLARATION DE QUALIFICATIONS

FORMULAIRE C.1.   Présentation de la Firme

| 1 | Statuts de la société |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Date d’incorporation |  |
| 3 | No d’Identification Fiscale |  |
| 4 | Adresse physique | Rue et numéro : Ville, Région |
| 5 | Adresse postale | BP Ville, région |
| 6 | Personnel de Direction | Nom, Téléphone(s), Adresse électronique |
|  | Dir. Général |  |
|  | Dir. Technique |  |
|  | Dir. Administratif |  |
| 7 | Nom, titre, de la personne autorisée à signer une soumission de montant supérieure à 50 Millions de FCFA |  |
| 8 | Coordonnées bancaires | Nom Adresse No du Compte |

Documents à Joindre

| 9 | Plan de localisation |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | Registre du commerce |  |
| 11 | Patente |  |
| 12 | Carte de contribuable |  |
| 13 | Attestation de non redevance fiscale |  |
| 14 | Attestation Caisse Nationale de la Prévoyance Sociale |  |
| 15 | Déclaration sur l’honneur de non faillite |  |
| 16 | Déclaration sur l’honneur de non exclusion/suspension par ARMP |  |
| 17 | Attestation bancaire |  |

FORMULAIRE C.2. Declaration de Non Faillite

Nom de l’Entreprise

Adresse Postale

Adresse Physique

Messieurs,

Par la présente, nous déclarons sur l’honneur qu’à la date de la signature ci-dessous, notre entreprise n’est pas en situation de faillite, et nous nous engageons au cas où nous serions retenus comme adjudicataire provisoire pour l’exécution de projets, de vous soumettre dans les 7 jours de votre demande, une attestation dûment certifiée par l’autorité confirmant cette déclaration.

Date :_____________________

Signature

Nom :

Titre du signataire dans l’Entreprise :

FORMULAIRE C.3. Declaration de Non Exclusion/Suspension Par L’ARMP

Nom de l’Entreprise

Adresse Postale

Adresse Physique

Messieurs,

Par la présente, nous déclarons sur l’honneur qu’à la date de la signature ci-dessous, notre entreprise n’est pas en situation d’exclusion, ni de suspension, par l’Agence de Régulation des Marchés Publics du Cameroun.

Nous nous engageons au cas où nous serions retenus comme adjudicataire provisoire pour l’exécution de projets, de vous soumettre dans les 7 jours de votre demande, une attestation dûment certifiée par l’ARMP confirmant cette déclaration.

Date :_____________________

Signature

Nom :

Titre du signataire dans l’Entreprise :

FORMULAIRE C.4.    Déclaration d’Expérience de la Firme

Liste des contrats de travaux du même domaine d’intervention, exécutés au cours des troisdernières années.

Les travaux listés doivent avoir été réceptionnés provisoirement.

Si l’expérience de l’entreprise couvre plusieurs domaines d’intervention du PRODEL, la déclaration des qualifications nécessite un tableau distinct par domaine d’intervention.

Ces domaines sont les suivants :

| 1. BATIMENTS | Tous secteurs : éducation, santé, marchés, aire d’abattages, entrepôts, bâtiments administratifs, etc. |
| --- | --- |
| - AMENAGEMENTS/ EQUIPEMENTS PUBLICS | Complexes sportifs, parcs, gares routières, décharges publiques, parc de vaccination |
| - TERRASSEMENTS & GENIE CIVIL | Routes rurales, voiries, ponts, piétonniers, drainage, assainissement, seuils, périmètres irrigués, stabilisation de talus/berges, etc. |
| 4. ELECTRIFICATION PUBLIQUE | Equipements, sous-stations, transport, pose de câbles |
| 5. TRAVAUX HYDRAULIQUES | Puits, forages, AEP, égouts |
| … |  |

| DOMAINE D’INTERVENTION : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nom du projet | Nom du client | Contact client avec No Tél. | Montant contrat | Date signature contrat | Date Réception Provisoire |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| etc |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  | T = |  |  |

Note : Assurez-vous de joindre les copies des certificats de réception provisoire (et/ou définitive) de chacun des projets listés ci-dessus.

FORMULAIRE C.5.    Modèle de Curriculum Vitae du Responsable Technique désigné pour la Direction des projets

| Nom |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prénom |  |  |
| Adresse |  |  |
| Nos de téléphone |  |  |

| Education/Diplôme |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nom de l’école |  |  |

| Langue maternelle |  |  |
| --- | --- | --- |

Expériences

| de Mois / Année à Mois / Année | Nom, adresse de l’Employeur |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fonction occupée |  |
|  | Projet |  |

| de Mois / Année à Mois / Année | Nom, adresse de l’Employeur |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fonction occupée |  |
|  | Projet |  |

| de Mois / Année à Mois / Année | Nom, adresse de l’Employeur |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fonction occupée |  |
|  | Projet |  |

| de Mois / Année à Mois / Année | Nom, adresse de l’Employeur |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fonction occupée |  |
|  | Projet |  |

| de Mois / Année à Mois / Année | Nom, adresse de l’Employeur |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fonction occupée |  |
|  | Projet |  |

| de Mois / Année à Mois / Année | Nom, adresse de l’Employeur |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fonction occupée |  |
|  | Projet |  |

Note : Assurez-vous de joindre les copies de diplômes, de certificats de travail ou de contrats

C. ATTESTATION DE VISITE DU SITE

Je soussigné M.__________________________________________________________

Représentant l’Entreprise__________________________________________________

Reconnais avoir visité ce jour le ________ du mois de  ______________ de l’année_______

En compagnie de M._______________________________________________________

Agissant en lieu et place de l’utilisateur, le site du Projet de _____________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________

Pour lequel mon entreprise veut soumissionner.

M’étant rendu sur les lieux, les observations suivantes ont été relevées :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| L’ENTREPRISE | POUR LA COMMUNE | POUR LA COMMUNAUTE |
| --- | --- | --- |

N.B : 	L’Attestation de visite des sites pour être valable :

i) peut être signée par le Maitre d’Ouvrage ; son représentant ou le chef de village de la localité bénéficiaire de l’ouvrage.

ii) le prestataire doit soumettre pour chaque site de projet une attestation de visite de site,

ii) un rapport de visite de site avec photos.

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ----------------- MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL ------------------ REGION DE L’EST ------------------ DEPARTEMENT DE LA KADEY ------------------ COMMUNE DE BATOURI ------------------ |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland --------------- MINISTRY OF DECENTRALISATION AND LOCAL DEVELOPMENT ------------------ EAST REGION ------------------ KADEY DIVISION ------------------ BATOURI’S COUNCIL ------------------ |
| --- | --- | --- |

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

-------------

REGION DE L’ADAMAOUA

-------------

DEPARTEMENT DE DJEREM

-------------

COMMUNE DE TIBATI

-------------

SECRETARIAT GENERAL

-------------

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

-------------

ADAMAWA REGION

-------------

DJEREM DIVISION

-------------

IBATI COUNCIL

-------------

GENERAL OFFICE

-----------

D. MODELE LETTRE COMMANDE

LETTRE COMMANDE

N° ____/LC/RE/DK/C-BRI/CIPM/2021 DU………………….

Passé après Demande de Cotation   N°…. /DC/RE/DK/C-BRI/CIPM/2021 DU…………………

TITULAIRE : …………………………………………………………………...............

B.P. : ………………..		Tél. :………………………Fax :…………………….                                                   R.C. ………………………………………

N°Contribuable :…………………………………………………………………………

N° Compte Bancaire : ……………………………	    Chez :………………………………….

Agence de : ………………………………………………………………………………

OBJET : LA REALISATION DE TROIS (03) FORAGES PASTORAUX A ENERGIE SOLAIRE EQUIPE D’UNE BORNE FONTAINE, DEUX (02) ABREUVOIRS DE 15m et UN  (01) ABREUVOIR de 7m, D’UN CHATEAU D’EAU DE 6,28M3 ET D’UNE SALLE DE REUNION DANS LA LOCALITE DE MOBE  , COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, RÉGION DE L’EST.

.

LIEU : MOBE

DELAI D’EXECUTION : quatre vingt-dix (120) jours

MONTANTS EN FCFA :

| TTC | ………………………………………… |
| --- | --- |
| HTVA | ………………………………………… |
| T.V.A. (19,25%) ou | ………………………………………… |
| AIR (2.2%) ou (5,5%) | ………………………………………… |
| Net à mandater | ………………………………………… |

FINANCEMENT : 	PRODEL/ COMMUNE DE BATOURI

SOUSCRIT : le ………………………………………………

SIGNE : le ……………………………………………………

NOTIFIE : le …………………………………………………

ENREGISTRE : le…………………………………………….

ENTRE :

L’ADMINISTRATION CAMEROUNAISE, REPRESENTE PAR le Maire de la commune de BATOURI, DENOMME CI-APRES « L’AUTORITE  CONTRACTANTE»

B.P. ________________________________, TEL : __________________________

D'UNE  PART,

ET

Titulaire : ………………..………………..………………..………………..………………..,

B.P : 	………………..…………….., Tel ………………..…………….., Email : ………………..

R.C : 	………………..………………..

CONTRIBUABLE : N°………………..………………..

COMPTE BANCAIRE: ……  ……  ……………….. – …, ouvert à ……………….., agence de ………………..

REPRESENTEE PAR  SON  DIRECTEUR GENERAL, Monsieur ………………..………………

CI-APRES  DENOMME « LE CO-CONTRACTANT »

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

- CCAP ;

- BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

- DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Page ……. et dernière de la

| Lettre Commande N° : |  |
| --- | --- |
| Objet de la Lettre Commande : | LA REALISATION D’UN FORAGE PASTORAL A ENERGIE SOLAIRE EQUIPE D’UNE BORNE FONTAINE, DEUX (02) ABREUVOIRS DE 15m et UN (01) ABREUVOIR de 7m, D’UN CHATEAU D’EAU DE 6,28M3 ET D’UNE SALLE DE REUNION DANS LA LOCALITE DE MOBE, COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, RÉGION DE L’EST. |
| Financement : | PRODEL/Commune DE BATOURI |
| Délai d'Exécution : | Quatre vingt-dix (120) jours |
| Montant TTC : |  |
| Titulaire : |  |

| Lue et approuvée par LE CO-CONTRACTANT ……………..., le ____________ | MAIRE DE LA COMMUNE DE BATOURI ……………..., le ____________ |
| --- | --- |

E Modèle pour les moyens en personnel et en matériel

I. PERSONNEL

|  | NOMS | QUALIFICATION | FONCTION SUR |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (diplôme - formation | CHANTIER |
|  |  | expérience) |  |
| A. Cadres – Direction |  |  |  |
| de chantier |  |  |  |
| B. Encadrement |  |  |  |

|  | NOMBRE |
| --- | --- |
| C. Maçons |  |
| D. Ouvriers spécialisés |  |

II. EQUIPEMENTS

II-1 Equipement et Matériel pour l’exécution des travaux

| DESIGNATION | NOMBRE | AGE - ETAT | PROVENANCE | STATUT |
| --- | --- | --- | --- | --- |

II-2 Petits matériels et outillages de chantier

| DESIGNATION | NOMBRE | AGE - ETAT | PROVENANCE |
| --- | --- | --- | --- |

Fait à ………………………., le …………………………

Le soumissionnaire

(Nom, prénom, signature et cachet)

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Table des matières

CHAPITRE I : GENERALITES

| Article 1 | : Objet du Marché |  |
| --- | --- | --- |
| Article 2 | : Procédure de Passation du Marché |  |
| Article 3 | : Définitions et attributions |  |
| Article 4 | : Langue, loi et réglementation applicables |  |
| Article 5 | : Pièces constitutives du Marché. |  |
| Article 6 | : Textes généraux applicables |  |
| Article 7 | : Communication |  |
| Article 8 | : Ordres de service |  |
| Article 9 | : Personnel de l’entrepreneur |  |

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES

Article 10	 : Garanties et cautions

| Article 11 | : Montant du Marché |  |
| --- | --- | --- |
| Article 12 | : Lieu et mode de paiement |  |
| Article 13 | : Variation des prix |  |
| Article 14 | : Formules de révision des prix |  |
| Article 15 | : Valorisation des travaux |  |
| Article 16 | : Avances |  |
| Article 17 | : Règlement des travaux |  |
| Article 18 | : Pénalités de retard |  |
| Article 19 | : Règlement en cas de groupement d’entreprises |  |
| Article 20 | : Décompte final |  |
| Article 21 | : Décompte général et définitif |  |
| Article 22 | : Régime fiscal et douanier |  |
| Article 23 | : Timbres et enregistrement |  |

CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX

| Article 24 | : Délais d’exécution du Marché |  |
| --- | --- | --- |
| Article 25 | : Rôles et responsabilités de l’entrepreneur |  |
| Article 26 | : Mise à disposition des documents et du site |  |
| Article 27 | : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles |  |
| Article 28 | : Consistance des travaux |  |
| Article 29 | : Pièces à fournir par l’entrepreneur |  |
| Article 30 | : Organisation et sécurité des chantiers |  |
| Article 31 | : Implantation des ouvrages |  |
| Article 32 | : Sous-traitance |  |
| Article 35 | : Journal de chantier |  |

CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION

| Article 36 | : Réception provisoire |  |
| --- | --- | --- |
| Article 37 | : Documents à fournir après exécution |  |
| Article 38 | : Délai de garantie |  |
| Article 39 | : Réception définitive |  |

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

| Article 40 | : Résiliation du Marché |  |
| --- | --- | --- |
| Article 41 | : Cas de force majeure |  |
| Article 42 | : Différends et litiges |  |
| Article 43 | : Edition et diffusion du présent Marché |  |

Article 44 et dernier : Entrée en vigueur du Marché

Chapitre I : Généralités

Article 1 : Objet de la Lettre Commande

La présente Lettre-commande a pour objet les travaux de LA REALISATION D’UN FORAGE PASTORAL A ENERGIE SOLAIRE EQUIPE D’UNE BORNE FONTAINE, DEUX (02) ABREUVOIRS DE 15m et UN  (01) ABREUVOIR de 7m, D’UN CHATEAU D’EAU DE 6,23M3 ET D’UNE SALLE DE REUNION DANS LA  LOCALITE DE MOBE, COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, RÉGION DE L’EST.

.

Article 2 : Procédure de passation du Marché

La présente Lettre Commande est passée après Demande de Cotation N° …………………… DU ……………………

Article 3 : Définitions et attributions

3.1. Définitions générales

- Le Maître d’Ouvrage est le Maire de la Commune Batouri

- L’Autorité contractante est Maire de la Commune de  Batouri Il veille à la conservation des originaux des documents du Marché et à la transmission des copies au Maître d’Ouvrage, au PRODEL et à l’ARMP par le point focal désigné à cet effet.

- Le Chef de service du marché est le Coordonnateur Régional du PRODEL Zone 2 qui coordonne les opérations nécessaires à la bonne exécution des différentes phases du projet et apporte au Maître d’Ouvrage une assistance générale à caractère technique, administrative et financière à toutes les phases du projet. Par ailleurs il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels.

- L’Ingénieur du marché est Délégué Départementale MINEE DE LA KADEY. Il est chargé du suivi de l’exécution du Marché et de la prise en compte des normes sectorielles dans la réalisation des travaux.

- Le Maître d’Œuvre du présent Marché est le contrôleur (personne physique de droit privé recruté par le Maître d’Ouvrage) chargé du respect des normes et spécifications techniques ainsi que de l’implication des populations bénéficiaires directs.

- L’entrepreneur est chargé de réaliser les travaux suivant les règles de l’art et conformément aux cahiers de charge. Il est tenu d’assurer à l’équipe du projet le libre accès au lieu où s’exécutent les travaux ainsi que toutes facilités dans l’exécution de leur fonction.

3.2. Nantissement

En vue de l’application du régime de nantissement institué par le décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant code des Marchés Publics, sont désignés comme suit :

- Autorité chargée de l’ordonnancement des dépenses : Le Coordonnateur Régional de la Zone 2 du PRODEL ;

- Autorité chargée de la liquidation des dépenses : Le Maire de la Commune de Batouri;

- Organisme ou responsable chargé du paiement : Le Receveur Municipal de la Commune de Batouri en relation avec le Maire de la commune de Batouri et le Coordonnateur Régional du PRODEL Zone 2.

- Responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent Marché : Maire de la Commune de Batouri et Le Coordonnateur Régional du PRODEL Zone 2.

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

4.1. La langue applicable au présent contrat est la langue officielle dans laquelle le Cocontractant a rédigé son offre (le Français ou l’Anglais).

4.2. L’entrepreneur s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du Marché.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent Marché venaient à être modifiés après la signature du Marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Pièces constitutives du Marché

Les pièces contractuelles constitutives du présent Marché sont par ordre de priorité :

- La lettre de soumission ou l’acte d’engagement ;

- La soumission de l’entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- Le Cahier des Clauses Environnementales et Sociales (CCES) ;

- Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : le bordereau des prix unitaires ; l’état des prix forfaitaires, le détail ou le devis estimatif ; la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous détail des prix unitaires ;

- Le planning d’exécution des travaux et le délai présentés par l’entrepreneur et acceptés par le Maître d’ouvrage ;

- Les documents graphiques approuvés par le Maître d’ouvrage ;

- Plans et notes de calcul ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Lettre commandes Publics de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033 du 13 février 2007 ;

- Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant l’objet de la Lettre Commande.

Article 6 : Textes généraux applicables

Les lois et réglementations applicables sont celles en vigueur au Cameroun, notamment :

- La Loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- La Loi n° 096/12 du 05 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l’Environnement;

- La Loi n° 2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités d’exercice de la profession d’Ingénieur de Génie-civil ;

- La Loi n°2020/018 du 17 décembre 2020 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2021;

- Le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- Le Décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- Le Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

- Le Décret n° 2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun ;

- Le Décret N°2011/1339 du 23 mai 2011 portant exonération des droits de régulation des marchés publics et accordant le bénéfice des frais d’acquisition des dossiers d’appels d’offres des marchés des Collectivités Territoriales Décentralisées;

- Le Décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des  Marchés Publics;

- Le Décret n° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics;

- L’Arrêté n° 033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics;

- L’Arrêté n° 093/CAB/PM du 05 novembre 2000 fixant les montants de la caution de soumission et les frais du dossier d’appel d’offres ;

- L’Arrêté n° 022/CAB/PM du 02 février 2011 fixant les modalités de recrutement des Consultants individuels ;

- L’Arrêté n° 0203/A/MINMAP du 03 juillet 2018 portant création des Commissions Régionales de passation des marchés publics ;

- Circulaire n°00000242 /C/MINFI du 30 Décembre 2020, portant instructions relatives à l’exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat, et des autres entités publiques pour l’Exercice 2021;

- la Lettre Circulaire N°0005/LC/MINMAP/CAB du 03 juillet 2018 précisant les mesures transitoires à observer suite à la signature et à la publication du Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

- Les Normes Techniques en vigueur dans la République du Cameroun ;

- La Convention collective nationale des entreprises du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes du 25 août 2004 est à prendre en compte comme un texte d’application obligatoire pour les entreprises soumissionnaires au présent marché et leurs sous-traitants ;

- Les textes régissant les corps de métier.

- les normes techniques en vigueur au Cameroun ou à défaut,  les normes  françaises ou européennes en la matière.

Article 7 : Communication

7.1. Toutes les notifications  et  communications écrites  dans  le  cadre  de la présente Lettre

Commande devront être faites aux adresses suivantes :

a. Dans le cas où l’entrepreneur est le destinataire :

Dans un délai de dix (10) jours calendaires suivant la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur est tenu d’élire domicile à Batouri et de communiquer son adresse au maître d’ouvrage. En cas de changement d’adresse, l’entrepreneur est tenu de l’en informer dans les mêmes délais.

Passé le délai de 10 jours pour faire connaître au maître d’ouvrage son domicile, et dès achèvement des  travaux, les correspondances seront valablement adressées à la mairie de BATOURI qui abrite et dont relèvent les travaux ;

b.  Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire :

Monsieur le Maire de la Commune Batouri avec copie adressée dans les mêmes délais, au Chef de service, à l’ingénieur et au contrôleur le cas échéant.

7.2. L’entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances au Maître d’Œuvre, avec copie au Chef de service et au Maître d’Ouvrage.

Article 8 : Ordres de service

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

8.1 L’ordre de service de commencer les travaux est signé par le maitre d’ouvrage Autorité Contractante et notifié au Cocontractant par l’Ingénieur du marché avec copie au DDMINMAP, au Chef de service du marché et au Maître d’œuvre.

8.2  Sur proposition de l’Ingénieur du marché,  les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le délai et/ou le cout du marché seront signés par le maitre d’ouvrage Autorité contractante après avis du chef service du marché avec copie au chef  service du marché, au cocontractant, l’Ingénieur du marché au  DDMINMAP  et au Maître d’œuvre.

8.3  Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés, notifiés et ventilés par l’Ingénieur du marché avec copie à maitre d’Ouvrage Autorité contractante, au DDMINMAP, au  Chef de service du Marché, au Cocontractant et au maitre d’œuvre.

8.4  Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le maitre d’Ouvrage  Autorité Contractant, et notifiés au Cocontractant par le chef service du marché avec copie au DDMINMAP, à l’ingénieur du marché et au Maître d’œuvre.

8.5  Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par le Maître d’Ouvrage après constat sur procès verbal de l’Ingénieur du marché et du maitre d’œuvre et notifiés par le chef de service du marché au Cocontractant avec copie à l’Autorité Contractante, à l’Ingénieur du marché et au Maître d’œuvre.

8.6  Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service du marché, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur.

8.7  Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

8.8 La notification de tout ordre de service doit être faite dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de transmission. Passé ce délai, l’Autorité signataire constate la carence de l’autorité en charge de la notification et se substitue à lui et procède à ladite notification.

Article 9 : Personnel de l’entrepreneur

9.1. Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit de l’autorité contractante après avis du Chef de service et de l’Ingénieur. En cas de modification, l’entrepreneur se fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

9.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément du Maître d’Œuvre, dans les dix (10) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d'Œuvre disposera de sept (07) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

9.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du Marché tel que visé à l’article 39 ci-dessous.

Chapitre II : Clauses financières

Article 10 : Garanties et cautions

10.1. Cautionnement de garantie ou retenue de garantie

Une retenue de garantie de 10% (dix pour cent) du montant de la Lettre Commande TTC sera prélevée sur chaque décompte. Cette retenue de garantie pourra être remplacée par une caution bancaire d’égal montant, émise par un établissement bancaire de premier ordre agréée par le Ministre en charge des Finances.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois à l’expiration du délai de garantie après la réception définitive sur mainlevée délivrée par l’autorité contractante après demande de l’entrepreneur.

Article 11 : Montant de la Lettre Commande

Le montant de la présente Lettre Commande, tel qu’il ressort du détail ou devis estimatif ci-joint, est de ………………………. francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

-  Montant HTVA :         francs CFA ;

-  Montant de la TVA :     francs CFA.

Article 12 : Paiement

12.2 Modalité de paiement

Le paiement des travaux pourra s’opérer en plusieurs tranches suivant la présentation des décomptes des travaux exécutés et dûment approuvés par l’Ingénieur et le Maître d’Ouvrage. Chaque décompte provisoire dû à l’Entrepreneur au titre du marché depuis son début d’exécution sera relatif à un attachement élaboré contradictoirement entre l’Ingénieur, le Maître d’œuvre et l’entrepreneur. L’attachement doit correspondre au montant des travaux réalisés, obtenu à partir des quantités des travaux réellement exécutés sur la base des constats des travaux dans les conditions du marché et des prix unitaires, tels qu’ils figurent au devis quantitatif et estimatif; au montant des retenues et des remboursements divers. L’acompte à régler à l’Entrepreneur sera déterminé par la différence entre le montant du décompte concerné et celui qui le précède immédiatement. Pour donner droit au paiement, le montant de l’acompte doit être au moins égal à dix (10%) pour cent du montant du marché. A la fin des travaux, il est établi un décompte définitif de travaux.

12.3 Mode de paiement

Chaque tranche de paiement due à l’Entrepreneur sera subordonnée à la transmission des pièces suivantes à l’Autorité Contractante /Maitre d’Ouvrage:

- La demande de paiement de la tranche indiquée ;

- La facture correspondante timbrée ;

- Le Procès-verbal de réception de l’étape exécutée signés par les personnes autorisées nommément citées dans le contrat ;

- La copie certifiée (si début d’exercice) du dossier administratif  datant de moins de trois mois ;

- La preuve du reversement des précédents TVA et AIR dus sur les décomptes précédemment payés dans le cadre du présent contrat (présentations préalables des copies certifiées des quittances TVA et AIR  par le Chef de Service Régional des Impôts, pour les décomptes relatifs aux réceptions provisoires) ;

- RIB correspondant à celui inscrit dans le contrat (Pas d’avenant RIB à la fin des travaux) ;

- PV de constats des travaux, Attachement et Décompte.

12.4. Dès qu’il sera en possession de toutes les pièces justificatives, le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues à l’entrepreneur par virement au compte dont les références sont les suivantes :

- Code banque 		:

- Code guichet 		:

- N° de compte 	:

- Clé 			:

- Domiciliation 	:

- Agence		:

Article 13 : Variation des prix

Les prix sont fermes et non révisables.

Article 14 : Formules de révision des prix

Compte tenu du délai d'exécution contractuel, le marché ne prévoit ni actualisation, ni possible révision de prix.

Article 15 : Valorisation des travaux

Ce Marché est à prix unitaires et forfaitaires.

Article 16 : Avances

Avance de Démarrage

Sur demande de l’Entrepreneur, une avance de démarrage dont le montant est au plus égal à vingt pour cent (20%) du montant TTC du contrat peut être accordée. Cette avance sera cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de premier ordre agréé par le Ministère en charge des finances. Cette avance ne peut être sollicitée par le Co-contractant qu’après la notification de l’Ordre de Service de démarrer les travaux. Le remboursement intégral devra être terminé lorsque l’ensemble des travaux sera exécuté à 80%. Au fur et à mesure du remboursement de l’avance, le Maître d’Ouvrage donnera la main-levée de la partie de la caution correspondante si l’Entrepreneur en fait la demande écrite.

Article 17 : Règlement des travaux

17.1. Constatation des travaux exécutés

Avant chaque paiement, l’entrepreneur et le Maître d’œuvre établiront un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

##### Le mode de paiement est par décompte

17.3. Décompte mensuel

Une fois l’attachement effectué, l’entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires au Maître d’Œuvre, trois projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA, un décompte du montant des taxes et un décompte du montant de la retenue de garantie), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution de la Lettre Commande, depuis le début de celui-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé à l’entrepreneur. Le décompte du montant des taxes fera l’objet d’une  écriture d’ordre entre les budgets de la Commune Batouri et de  la Coordination Régionale de la Zone II du PRODEL.

Le montant HTVA de l’acompte à payer à l’entrepreneur sera mandaté en tenant compte du régime d’imposition du cocontractant :

L’Ingénieur, après établissement d’un attachement par le Maître d’œuvre, disposera d’un délai de sept (07) jours pour transmettre au Chef de Service du marché, les décomptes qu’il a approuvés.

Le Chef de Service disposera d’un délai de sept (07) jours maximum pour soumettre à la signature du Maître d’Ouvrage des décomptes et leur transmission au comptable chargé du paiement.

Article 18 : Pénalités de retard

18.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

a.  Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du Marché de base par jour calendaire de retard du premier  au  trentième  jour  au-delà  du  délai contractuel fixé par le Marché ;

b.  Un  millième  (1/1000è)  du  montant  TTC  du Marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

18.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC de la Lettre Commande de base.

Dans le cas où le montant total des pénalités atteint ou excède 10% du montant des travaux, le Maître d'Ouvrage pourra procéder d'office à la résiliation du marché.

Article 20 : Décompte final

Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de trente (30) jours après la date de réception provisoire,  l’entrepreneur  établira  à  partir  des constats contradictoires, le projet de décompte final (revêtu de sa signature) des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution de la Lettre Commande dans son ensemble.

Après vérification du projet de décompte final par le contrôleur et l’ingénieur, le Chef de service dispose de sept (07) jours pour la signature dudit document.

Article 21 : Décompte général et définitif

21.1. A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dispose d’un délai d’un mois pour établir le décompte général et définitif du Marché qu’il fait signer contradictoirement par l’entrepreneur et le Maître d’Ouvrage. Ce décompte comprend :

- le décompte final,

- le solde,

- la récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’entrepreneur, lie définitivement les parties et  met  fin  à la Lettre Commande,  sauf  en  ce  qui concerne les intérêts moratoires.

21.2. L’entrepreneur dispose alors d’un délai d’un mois pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.

Article 22 : Régime fiscal et douanier

Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal du Marché Publics. La fiscalité applicable au présent lettre commande comporte notamment :

-  des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

-  des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;

-  des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le Marché :

* des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ;

* des droits et taxes communaux ;

* des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituent l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 23 : Timbres et enregistrement

Sept (07) exemplaires originaux de la Lettre Commande seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformément à la réglementation en vigueur.

Chapitre III : Exécution des travaux

Article 24 : Délai d’exécution du Marché

24.1. Le délai d’exécution des travaux faisant l’objet de la présente Lettre Commande est de cent vingt (120) jours.

24.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Article 25 : Rôles et responsabilités de l’entrepreneur

L’entrepreneur est responsable de l’exécution des travaux relatifs au Marché ; à cet effet, il a pour mission d’assurer leur exécution sous le contrôle de la maitrise d’œuvre (contrôleur) et de l’ingénieur, conformément aux règlements et aux normes en vigueur, de respecter les clauses, de déterminer, choisir, acheter tous outillages, tous les matériaux et toutes les fournitures nécessaires, et d’engager tout le personnel spécialisé ou non.

L’entrepreneur est responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage de la qualité et de la quantité des matériaux, de leur parfaite adaptation aux ML soins du projet, et de la bonne exécution des travaux.

Les approbations données par l’ingénieur n’atténueront en rien la responsabilité de l’entrepreneur.

Le Planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué à l’Ingénieur en cinq (05) exemplaires à chaque début de mois.

Article 26 : Mise à disposition des documents et du site

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier de Demande de Cotation sera remis par le Chef de service.

Article 27 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

Le Co contractant devra justifier qu’il est titulaire d’une police d’assurance individuelle de « responsabilité civile » ainsi que d’une police d’assurance « tous risques chantier » pour les dommages de toutes natures causés aux tiers par son personnel salarié en activité au travail, par le matériel qu’il utilise et du fait des travaux exécutés avant la réception.

Article 28 : Consistance des travaux

Les prestations objet de la Présente Demande de Cotation consistent aux travaux de LA REALISATION D’UN FORAGE PASTORAL A ENERGIE SOLAIRE EQUIPE D’UNE BORNE FONTAINE, DEUX (02) ABREUVOIRS DE 15m et UN  (01) ABREUVOIR de 7m, D’UN CHATEAU D’EAU DE 6,23M3 ET D’UNE SALLE DE REUNION DANS LA LOCALITE  MOBE  , COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, RÉGION DE L’EST.

.

Article 29 : Pièces à fournir par l’entrepreneur

29.1. Programme des travaux, Plan d’assurance qualité et autres à préciser

a.  Dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur soumettra, en cinq (05) exemplaires, à l'approbation du Chef de service après avis de l’Ingénieur le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité si c’est nécessaire (PAQ) et son Plan de Gestion Environnemental.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de sept à dix jours à partir de leur réception avec :

-  Soit la mention d’approbation “ BON POUR EXECUTION ” ;

-  Soit la mention de leur rejet accompagnée de motifs dudit rejet.

L’entrepreneur disposera alors de sept (07) jours pour présenter le document corrigé. Le Chef de Service ou l’Ingénieur disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.

L'approbation donnée par le Chef de Service ou l’Ingénieur n'atténuera en rien la responsabilité de l’entrepreneur. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

L’entrepreneur  tiendra  constamment  à  jour,  sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord de l’Ingénieur.

b.  Le Plan de Gestion Environnemental  fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions remise en état des sites de travaux et d’installation.

c.  L’entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que  les  effectifs  du  personnel  qu’il  compte employer.

d.	L’agrément donné par le Chef de Service ou l’Ingénieur ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses de la Lettre Commande.

29.2. Projet d’exécution

a. Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devront être soumis au visa de l’ingénieur après avis du Maître d’œuvre  dix jours au moins avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.

b. Le Maître d’œuvre disposera d’un délai de dix (10) jours pour les examiner et faire connaître ses observations. L’entrepreneur disposera  alors  d’un  délai  de sept (07)  jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

c. Les documents relatifs à la partie 29.1 ci-dessus peuvent faire partie du projet d’exécution.

Article 30 : Organisation et sécurité des chantiers

30.1. Les panneaux de chantier devront être mis en place dans un délai maximum de dix (10) jours après la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux. Ils devront être conformes aux croquis de l’ingénieur.

30.2. L’entrepreneur assurera sous sa responsabilité, l’organisation, la protection et la police du chantier. Il prendra les mesures nécessaires pour faire appliquer par tous les corps d’état, les prescriptions inhérentes à cette responsabilité.

30.3. Le Prestataire doit se conformer à la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité, et de protection de l’environnement en vigueur au Cameroun.  Il prendra en tout temps et à ses propres frais, toutes les précautions nécessaires pour la protection et la sécurité de toutes les personnes présentes sur le chantier et appliquera tous les règlements et instructions que le Maître d'Ouvrage ou l'Ingénieur pourra exiger en cette matière.

Article 31 : Implantation des ouvrages

Le  Maître  d’Œuvre  notifiera  dans  un  délai  de dix (10) jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

Article 32 : Sous-traitance (CCAG article 54)

La part des travaux à sous-traiter est plafonnée à 30 % du  montant  de la Lettre Commande de  base  et  de  ses avenants (le cas échéant).

L’autorité contractante peut autoriser le Prestataire à sous-traiter l’exécution de certains travaux, objet de la présente Lettre Commande. Dans ce cas, le Prestataire devra fournir à l’autorité contractante, à l’appui de sa demande la nature des prestations faisant l’objet de la sous-traitance et les références du sous-traitant. La sous-traitance ne diminue en rien les obligations du Prestataire titulaire de la Lettre Commande qui demeure responsable vis-à-vis du Maître d'Ouvrage de la totalité de l’exécution du présent contrat.

Si toutefois le Prestataire sous-traite le Marché en tout ou partie sans autorisation du Maître d'Ouvrage, celui-ci pourra procéder à la résiliation du Marché et procéder à l'achèvement ou faire exécuter les travaux par un autre prestataire aux frais de l’Entrepreneur.

Article 33 : Journal de chantier et cahier de chantier

33.1. Le journal de chantier est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne  doit  être  enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation. Le journal de chantier sera signé contradictoirement et de façon journalière par le Maître d’Œuvre et le représentant de l’entrepreneur. Les visites des différents intervenants au projet pourront également être mentionnées dans ce document.

33.2. Le cahier de chantier est tenu par le Maître d’œuvre et c’est dans ce document que sont généralement rédigés les procès-verbaux (visites de chantier, réunions de chantier, …) liés aux différentes situations pouvant intervenir sur le chantier.

Chapitre IV : De la réception

Article 34 : Réception provisoire

34.1. Le Prestataire avise le Maître d'Ouvrage lorsqu'il considère avoir achevé les travaux. Dans les sept (7) jours, et dans le cadre d’une réception technique, le Maître d'Ouvrage fait conduire une inspection préparatoire (constitué de l’ingénieur sectoriel, le technicien de suivi et le (PRODEL) destinée à confirmer le bon achèvement des travaux, ou à identifier les travaux inachevés ou les travaux correctifs nécessaires pour satisfaire les impositions des spécifications techniques et la qualité requise. Cette inspection donne lieu à un procès-verbal d'inspection listant les travaux à achever ou à corriger, signé par l’équipe technique du projet et par le Prestataire.

34.2. Le Prestataire a 10 jours pour procéder à l'achèvement ou aux travaux correctifs, période pendant laquelle le Maître d'Ouvrage pourra programmer la cérémonie de Réception Provisoire par la commission désignée.

34.3. Lors de la réception provisoire, la commission de réception décide soit de prononcer la réception des travaux, soit la réception avec réserves et notifie sa décision au Prestataire lui enjoignant d’exécuter ou d’achever les travaux omis ou incomplets et de remédier aux imperfections et malfaçons constatées dans un délai fixé. Passé ce délai, le Maître d'Ouvrage est en droit de faire exécuter les travaux, cités comme réserves au procès-verbal de réception provisoire aux frais et risques du Prestataire. Le Certificat de Réception Provisoire n'est délivré qu'après constat du parfait achèvement des travaux.

34.4. La commission de réception provisoire se compose ainsi qu’il suit :

Président : 	Le Maître d’ouvrage ou son représentant

Rapporteur : 	L’Ingénieur du marché ;

Membres :

Le Chef de service du marché ou son représentant ;

Le Comptable Matières de la Commune de Batouri

Le Maître d’Œuvre

Le MINMAP ou son représentant ; observateur

Le Prestataire

Les 2/3 des membres peuvent procéder à la réception provisoire des travaux.

Le PV de réception provisoire signé par aumoins 2/3 des membres n’est valable qu’après certification du Chef de Service du Marché.

Article 35 : Documents à fournir après exécution

Après la réception provisoire des travaux, le Prestataire soumettra au Maître d'Ouvrage dans un délai de 30 jours, une copie du plan de recollement, ainsi que tout manuel opératoire et d'entretien de tout équipement ou matériels faisant partie ou intégrés aux travaux.

Article 36 : Délai de garantie

Le délai de garantie est de douze (12) mois et commence à partir de la date de l’établissement du procès-verbal de réception provisoire. Pendant ce délai, le Prestataire peut être requis par le Maître d'Ouvrage d’exécuter les travaux correctifs rendus nécessaires par des défaillances constatées aux travaux achevés.

En cas de refus ou d’inexécution, le Maître d'Ouvrage est en droit de recourir à l’exécution d’office des travaux correctifs et de prélever sur la garantie d’exécution retenue du Prestataire pour couvrir le remboursement des dépenses engagées.

Article 37: Réception définitive

La réception définitive est prononcée à la fin du délai de garantie par un procès-verbal notifié au Prestataire.  Le Maître d'Ouvrage établit alors la main levée de la garantie d’exécution sous réserve de l’exécution des travaux qui incomberaient encore au Prestataire au titre de la garantie.

La commission de réception définitive se compose ainsi qu’il suit :

Président : 	Le Maître d’ouvrage ou son représentant

Rapporteur : 	L’Ingénieur du marché ;

Membres :

Le Chef de service du marché ou son représentant ;

Le Comptable Matières de la Commune de Batouri ;

Le MINMAP ou son représentant ; observateur

Le prestataire

Les 2/3 des membres peuvent procéder à la réception provisoire des travaux.

Le PV de réception définitive signé par aumoins 2/3 des membres n’est valable qu’après certification du Chef de Service du Marché.

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 38 : Résiliation du Marché

Le Marché peut être résilié comme prévu à la Section II, du  Titre V du décret N°2018/366 du 20 Juin 2018 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans les cas de :

- Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un Ordre de Service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

- Retard cumulé de 100 jours ou plus par rapport au planning d'exécution ;

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des travaux

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

- Défaillance de l’Entrepreneur ;

- Non paiement persistant des prestations

Article 39 : Cas de force majeure

En cas de force majeure provoquée par les forces naturelles et entraînant l’arrêt des travaux, objet du présent Marché, le cocontractant ne verra sa responsabilité dégagée que s’il a averti par écrit l’Administration de la survenance de cet évènement et ce, avant la fin du 20ème jour qui lui a succédé.

En tout état de cause, il appartiendra au Maître d’Ouvrage d’en apprécier la gravité ainsi que les preuves fournies.

Article 40 : Différends et litiges

Le présent contrat est régi par le droit de la République du Cameroun. En cas de différend entre les parties en raison des dispositions du présent contrat, celles-ci s'efforceront de trouver un règlement à l'amiable. En cas d'insuccès, le litige sera porté devant le tribunal territorialement compétent.

Article 41 : Edition et diffusion du présent Marché

[Douze (12) exemplaires] de la présente Lettre Commande seront édités par les soins de l’entrepreneur et fournis au Chef service du Marché.

Article 42 : Timbres et enregistrement

Le présent contrat sera enregistré en 07 exemplaires par le Prestataire, à ses frais et dans les délais prescrits par la réglementation en vigueur. 05 exemplaires seront renvoyés à l’Autorité Contractante pour diffusion.

Article 43 et dernier : Entrée en vigueur	de la Lettre Commande

La présente Lettre Commande ne deviendra définitive qu’après sa signature par le Maître d’Ouvrage. Il entrera en vigueur dès sa notification à l’entrepreneur par ce dernier.

B.	CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

- LATRINES VIP

SOMMAIRE

CHAPITRE I- GENERALITES

CHAITRE II- DESCRIPTIONS TECHNIQUES DES TRAVAUX

A - BASE DE CALCUL

B-  MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

- LES TRAVAUX PREPARATOIRES

- TRAVAUX DE FONDATION

- TRAVAUX DE MACONNERIE EN ELEVATION

- CHARPENTE  - COUVERTURE

- MENUISERIES METALLIQUES

- REVETEMENT

- PEINTURE

- PLOMBERIE SANITAIRE

CHAPITRE III- LES DIFFERENTS TYPES DE DOSAGES EN BETONS A RESPECTER

CHAPITRE IV- LABELISATION

CHAPITRE I- GENERALITES

1-1  OBJET

Le présent Cahier des Charges a pour  objet de définir les travaux de construction des latrines VIP dans la zone d’intervention du PRODEL. Il est simplifié et indique le mode d’exécution des travaux prévus aux devis quantitatif et descriptif pour la construction d’un bloc de latrines à deux compartiments.

Partie  Constructive

La réalisation des ouvrages a été conçue suivant le principe construction classique comprenant une ossature en béton armé constituée des poutres, poteaux et des semelles isolées (ou filantes) et la maçonnerie en agglomérés de ciment pour remplissage.

Descriptif du bloc latrine

L’ouvrage à construire est un bloc de latrines à fosse ventilée (VIP) à deux cabines.

L’infrastructure du bloc latrines sera constituée d’une fosse de section utile conformément aux plans. Le fond de la fosse recevra une couche de sable de 10 cm d’épaisseur. Les parois seront stabilisées en maçonnerie d’agglomérés de 20x20x40 bourrés au béton maigre.  Les poteaux en béton armé de section 20x20  sur semelles isolés (section de 60x60 avec une épaisseur de 20cm) seront implantés aux angles des murs. A la mi-hauteur des murs sera exécuté un chaînage horizontal de section 20x20 en béton armé.

La fosse sera divisée en trois compartiments égaux  par agglomérées de 15x15x40 bourrées

Les surfaces maçonnées seront enduites et lissées à la barbotine

Au-dessus de la maçonnerie se posera un chaînage de 20 x20 cm. La dalle de couverture d’épaisseur 10 cm en béton armé couvrira toute la fosse. Elle sera recouverte d’une Chape lissée de 4 cm.

Les trous de défécation seront en WC type turque de fabrication locale en béton armé et disposés conformément au plan. Il sera disposé un siphon pour l’évacuation des eaux.

Les murs extérieurs  de la superstructure seront en agglomérées de 15x20x40 et recevront un chainage de 15x 20 cm. Quant aux murs de séparations (cloisons) ils seront en agglomérés creux de 10x20x40 et recevront un chainage de 15x10. Toutes les surfaces des murs recevront un enduit au mortier de ciment.

La partie supérieure sera munie de petites ouvertures d’aération conformément au plan, Ces trous seront obtenus par espacement des agglos de 15 en élévation dont la section sera de 15x20.

La superstructure sera recouverte d’une toiture en tôle alu bac de 5/10ème  sur une charpente sommaire en chevron et  solidement ligaturée par des armatures en attentes(Ø6).

Chacune des cabines aura un tuyau d’aération en PVC de diamètre (Ø) 100 mm portant à son extrémité une grille anti-moustique soigneusement attachée.

Le tuyau d’aération sera muni d’un té ou d’un coude à son extrémité.

Chaque cabine sera munie d’une porte de 70x210 en tôle métallique d’épaisseur 10/10è disposant d’impostes d’aération à leur partie supérieure. Elle  sera munie d’un dispositif de sécurité comprenant d’un cadenas et d’une serrure.

La façade arrière des latrines disposera de deux dallettes pour les trappes de visites de section 50x50x10 munies de 2 encoches chacune.

MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux  seront exécutés par l’entreprise et comprennent les corps d’états  suivants:

- Les travaux préparatoires ;

- Les travaux de  terrassement ;

- La fondation ;

- La maçonnerie-élévation ;

- La charpente-couverture :

- La menuiserie métallique ;

- Le revêtement – peinture ;

- Plomberie sanitaire

- Le reboisement.

Bases de calcul

La réalisation des travaux est astreinte au respect des textes législatifs, administratifs et techniques en vigueur en République du  Cameroun notamment  les spécifications techniques des D.T.U, et des prescriptions du C.S.T.B.

- Béton armé :

Règles Techniques de Conception et de Calcul des Ouvrages en Béton Armé aux états limites BAEL 91.

-      Sollicitations climatiques

Règles définissant les effets de vents dites règles NV 65.

- Evaluation des charges permanentes et des surcharges d’exploitation

L’évaluation des charges permanentes et des surcharges d’exploitation sera déterminée à partir de :

- la norme NF P 06 – 004 pour les charges permanentes et les charges d’exploitation dues aux forces de la pesanteur

- la norme NF P 06 – 001 pour les charges d’exploitation des bâtiments

Reconnaissance des lieux

L'Entrepreneur doit visiter obligatoirement  le site, pour lui permettre d’apprécier la consistance des  travaux qui lui incombent et la viabilité du site du microprojet. Par conséquent, une attestation de visite de lieu devra lui être  délivrée  par le Maire de la Commune de  assorti d’un PV de visite des lieux.

B. - : Travaux préparatoires

- Etudes :

Les études comprennent :

- l’établissement des plans d’exécution et de détails aux échelles convenables ;

- l’établissement du planning des travaux.

Ces plans seront remis avant le début des travaux au maître d’œuvre après la signature de l’OS en 06 exemplaires.

- Implantation :

Elle consiste en la matérialisation  des niveaux, alignements et dimensions des ouvrages sur un support en bois (chaise en lattes 4x8) exécutés selon les indications du plan d’implantation et du plan de masse.

Les chaises seront surélevé d’au moins 1.00 mètre du niveau du sol et comprendront :

- Les traits d’axes

- Les bordures des fouilles

- Les bordures des agglomérées

L’implantation des ouvrages sera effectuée par l’entreprise et approuvé par le maître d’œuvre, l’ingénieur du marché et le chef service du marché (PRODEL).

L’Entrepreneur est responsable de l’implantation des ouvrages et il est également responsable des niveaux, alignements et dimensions des ouvrages exécutés selon les indications du plan d’implantation et du plan de masse.

En cas d’erreur d’implantation ou de nivellement, l’Entrepreneur sera tenu d’exécuter à ses frais et quelle que soit leur importance tous les travaux nécessaires au rétablissement des ouvrages dans leur position prévue.

L’Entreprise fera tous les relevés qu’il jugera nécessaires et demeurera responsable des conséquences de toute erreur de mesure, quelle que soit l’origine du plan et des calculs. Le maître d’œuvre ou son représentant se réserve le droit de procéder à ses frais à des vérifications périodiques des différents axes et éléments d’implantation ou de nivellement des ouvrages.

Bornes et repères

Dès l’ouverture du chantier, l’Entreprise sera tenu de reconnaître, en présence de l’Ingénieur, les repères généraux de triangulation et de nivellement qui ont servi de base à l’étude et de mettre en place des repères principaux en vue de l’implantation des ouvrages.

Les côtes seront rattachées à une borne dont la conservation devra être assurée pendant tout le chantier.

- Débroussaillement et élagage :

Le débroussaillement du terrain sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 10 m tout autour de celui – ci. Ce travail comprend toutes sujétions d’abattage d’arbres et dessouchage.

Le débroussaillage et l’élagage concernent les abords immédiats de l’ouvrage afin d’améliorer l’ensoleillement et de dégager la visibilité.

Pour ce qui est de l’élagage, toutes les branches surplombant la plateforme seront coupées suivant une verticale passant par la limite de débroussaillement. Seront abattus tous les arbres surplombant les abords immédiats et menaçant de tomber sur l’ouvrage ou de barrer la circulation après une tornade.

S’agissant du débroussaillage, il consiste à couper au ras du sol, sans déraciner la végétation. Les arbres de qualité seront à préserver et à protéger.

- Nivellement de la plate-forme :

Il consiste à régler le niveau de la plateforme en vue d’assurer une bonne évacuation des eaux de pluies.   Cependant il pourra comprendre le débroussaillement et élagage éventuel du terrain sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 10 m tout autour de celui – ci. Ce travail comprend toutes sujétions d’abattage d’arbres et dessouchage.

SPECIFICATIONS GENERALES DES MATERIAUX ET MISE EN ŒUVRE DES OUVRAGES

Granulats

Les matériaux proviendront de roches stables, inaltérables à l’eau et à l’air ne contenant pas d’impuretés nuisibles au béton ou aux armatures. Il pourra être fait usage soit de granulats roulés, soit de granulats concassés.

S’ils proviennent des roches concassées. L’Entreprise est tenue de  demander à l’ingénieur l’agrément des gisements qu’il envisage d’exploiter. Toutes les dispositions seront prises pour que ces matériaux ne soient pas mélangés avec des matériaux indésirables.

Chaque classe de granulats propres sera stockée séparément ; les aires de stockage seront munies de cloisons adéquates afin d’éviter que les différentes classes ne se mélangent.

En toutes circonstances, le Maître d’œuvre aura la possibilité de faire conduire à la décharge, aux frais de l’Entrepreneur, des matériaux qu’il jugera non conformes aux prescriptions du présent Cahier des charges. Le sable devra être exempt d’argiles, limons, vases et toute matière organique.

Les graviers roulés ou concassés, dont les dimensions seront comprises entre 5 et 25 mm, devront provenir de la roche dure compacte et non schisteuse. Le rapport (d+D)/2 sera compris entre 30 et 70 pour cent.

La proportion pondérale maximale du passant au tamis de 2 mm ne doit pas être inférieure à 1.5% et la proportion de matières susceptibles d’être éliminées par décantation et ne devra pas dépasser 1%.

Travaux en HIMO

La spécificité des travaux en HIMO consiste à lutter contre la pauvreté par la création des emplois temporaires pour la main d’œuvre non qualifiée locale et l’utilisation des matériaux locaux dans les travaux de construction. Le recrutement du personnel non qualifié doit se faire à travers une convention de main d’œuvre locale entre le titulaire et le représentant des bénéficiaires.

Dans le cas de ce chantier en HIMO et pour atteindre l’un des objectifs qui est la création d’emplois temporaires afin de lutter contre la pauvreté, l’entreprise ne doit employer que la main locale non qualifiée du site du chantier pour l’exécution des travaux cités à l’alinéa suivant. Les retombées financières au profit des bénéficiaires devront en principe se situer dans une fourchette de 5 à 15% du montant du marché, dont une partie est affectée à la main d’œuvre féminine.

Dans le cadre de l’exécution des travaux, objets du présent Appel d’Offres, les tâches suivantes doivent être exécutées manuellement :

- le nettoyage de l’emprise de l’infrastructure

- le décapage des terres végétales

- l’ouverture des fouilles de toutes sortes

- le remblaiement des fouilles

- le remblaiement sous le dallage

- le déblayage des terres

- la participation en tant que manœuvre dans la réalisation des gros œuvres

- la participation en tant que manœuvre dans la réalisation des finitions

- le reboisement

Le transport de l’eau, du sable, des moellons et des graviers se fera uniquement aux moyens de charrettes azines ou bovines ou pousse-pousse (dénommé communément à Maroua porte tout). L’amélioration de ces moyens locaux est à la charge de l’entreprise. Cependant, dans les cas où les distances sont supérieures à deux (2) kilomètres, l’entreprise à la possibilité d’utiliser les engins motorisés.

- Eau de gâchage

L’eau employée pour le gâchage des mortiers et bétons devra contenir :

- moins de 2 grammes/litres de matières en suspension ;

- moins de 2 grammes/litres de sels dissous,

- être exempt de matières organiques et de chlore.

L’eau utilisée pour le gâchage du béton doit être propre. Il est interdit d’utiliser l’eau de rivière ou de torrent.

L’Entrepreneur veillera à protéger les réservoirs et bacs à eau contre les élévations de température. L’ingénieur pourra arrêter  la fabrication des mortiers et bétons s’il juge que la température de l’eau est trop élevée (température  supérieure à 35°).

- Ciment

Le ciment utilisé sera en règle générale du ciment CPJ et similaire pour les travaux de maçonnerie et des ouvrages courants en béton armé.

Le ciment sera livré en sacs d’origine. Le ré ensachage est formellement interdit ainsi que les récupérations de poussière de ciment pour tout béton ou mortier.

Le stockage doit se faire dans des locaux à l’abri de l’humidité et bien ventilés sur des planchers en bois sec à au moins 10 cm au-dessus du sol. Le stockage des sacs doit être systématiquement organisé de manière à ce que la durée de stockage n’excède pas les trois mois.

Les ciments ne pourront être utilisés qu’après avoir été jugés de bonne qualité par l’Ingénieur.

- Armatures

Les armatures utilisées doivent avoir des caractéristiques suivantes :

Les armatures seront soigneusement dressées ou pliées au moyen de gabarits suivant les formes et les dimensions du plan de ferraillage. L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions de façon à garantir le respect des prescriptions techniques en ce qui concerne le diamètre, l’écartement et la ligature des armatures. Des cales ou écarteurs devront être utilisés.

Les armatures devront être exemptes de  tout corps gras, seule une légère oxydation naturelle sera tolérée. Elles seront mises en œuvre selon les plans approuvés par le Maître d’œuvre. Elles seront parfaitement  enrobées et ne devront en aucun cas se déplacer au coulage du béton.

Les aciers à mettre en œuvre doivent être neufs, parfaitement propres, sans trace de rouille, de peinture, de graisse, de ciment ou de terre. Les aciers doivent être exempts  de tout défaut nuisible à leur emploi.

Aucune armature ne sera apparente après le décoffrage. Le Maître d’œuvre se réserve le droit de démolir l’ouvrage et le faire reconstruire aux frais de l’entrepreneur.

C.- : Tavaux en fondation

Fouilles massives :

Elles seront exécutées au niveau du bloc latrine. La fouille massive sera faite jusqu’à une profondeur 2.5 mètres au sol, elle permettra une parfaite stabilité de l’ouvrage. Pour les facilités de mise en œuvre, l’ouverture des fouilles ne sera pas inférieure à 3.75 m. Les parois de fouilles seront bien dressées et les fonds parfaitement nivelés.

Localisation : Fosse du bloc latrine à deux compartiments.

- Béton de propreté

Un béton maigre dosé à 150 kg / m3  d’épaisseur de 5cm  sera réglé sur les fonds de fouilles y compris toutes sujétions d’exécution et de mise en œuvre. Elle sera dressée, propre et exempte des traces de terres provenant des déblais.

- Murs de fondation

Les murs de fondation serviront à stabiliser les parois de la fosse ils  seront exécutés en agglomérés de ciment de 20 x 20 x 40  bourrés pour les murs extérieurs et les murs de séparation des compartiments seront en agglomérés de ciment de 15 x 20 x 40  bourrés au béton maigre et dosé à  200 kg/ m3. Les joints seront au mortier ciment ordinaire.

- Bétons armé

Longrine

Elles seront coulées en deux temps afin de permettre l’encastrement de la dalle. Une bonne vibration des ouvrages sera assurée et suivie par le contrôleur.

- Section de 20x20 suivant indication de plan

- Béton : dosé à 350 kg/ m3. et 800 litres de granulats 5/15 et 15/25

- Aciers transversaux  Ø6 St max = 15 cm

- Acier longitudinaux  4HA10 filants + 4 équerre HA10 aux angles.

Sa mise en œuvre comprend : le coffrage, la pose du ferraillage, la pervibration pendant le bétonnage et toutes bonnes sujétions d’exécution le prestataire se référera aux plans d’exécutions joints au DAO.

Localisation : suivant plan de fondation.

Semelles isolées sous poteaux

En béton armé de section 60 x 60 x 20

Béton : dosé à 350 kg/ m3 et 800 litres de granulats 5/15 et 15/25.

- Aciers : HA10  St =  15 cm  maxi.

Sa mise en œuvre comprend : le coffrage, la pose du ferraillage, la pervibration pendant le bétonnage et toutes bonnes sujétions d’exécution.

Pour les dimensions et le ferraillage, se référer aux plans d’exécutions joints au DAO.

Localisation : suivant plan de fondation.

Chaînage

En béton armé de section  de 20 x 20 à mi-hauteur des murs des parois, et de 15x20 / 10x15 au-dessus du mur de superstructure

- - Béton : dosé à 350 kg/ m3.

- - Cadre 06 tous les 15 cm et 4 HA8 + 4 équerres HA8 aux angles.

Poteaux

En béton armé de section suivant indication des plans de 15 x 15 en élévation  et 20 x 20 en fondation Béton : dosé à 350 kg/ m3 avec 400 litres de sable gros grain et 800 litres de granulats 5/15 et 15/25, comprenant coffrage, ferraillage par acier haute adhérence, pervibration et toutes bonnes sujétions pour l’exécution

-  Aciers : - cadres  Ø6 tous les 20 cm et 4 HA10 pour poteaux  de section 20 x 20, et 4 HA 8 pour poteaux de section  15 x 15

Dalle  pour latrine

Elle reposera sur le chaînage au-dessus  des agglos de 20 x 20 x 40 bourrés.

Béton : dosé à 350 kg/ m3 avec 400 litres de sable gros grain et 800 litres de granulats 5/15 et 15/25, comprenant coffrage, ferraillage par acier haute adhérence, pervibration et toutes bonnes sujétions pour l’exécution

- Aciers de répartition de section HA 10 avec espacement de 15 cm.

NB : Un dispositif approprié devra être réservé  pour la réception du WC à turc sur la dalle lors de la mise en œuvre.

Dallette pour trappe de visite

Elle reposera sur une corniche avec cornière  réservée sur la dalle de couverture de la fosse à la façade arrière. Le dallage de façade arrière des latrines disposera de trois dallettes pour les trappes de visites de section 50x50x10 munies de 2 encoches chacune. Les armatures seront de type HA8 espacées de 15cm.

Béton : dosé à 350 kg/ m3 avec 400 litres de sable gros grain et 800 litres de granulats 5/15 et 15/25, comprenant coffrage, ferraillage par acier haute adhérence, pervibration et toutes bonnes sujétions pour l’exécution

- Aciers de répartition de section HA 8 avec espacement de 15 cm.

Rampes d’accès

Elle sera en béton ordinaire dosé à 350 kg/ m3 avec 600 litres de sable gros grain et 800 litres de granulats 5/15 et 15/25 et aura une pente douce approprié au site. Sa largeur épousera celle de la latrine.

D : MACONNERIE - ELEVATION : (mise en œuvre)

- Maçonnerie

Les maçonneries seront réalisées en agglomérés creux ou pleins. Elles devront répondre aux prescriptions de la norme P 14 301 Les différentes épaisseurs sont indiquées sur les  plans et  coupes.

Pour la fabrication des agglomérés, L’Entreprise devra strictement respecter  les conditions suivantes. Dans le cas contraire, les agglomérés seront rejetés et remplacés par l’Entreprise.

- Conditions de fabrication à respecter strictement

- Le  lavage du sable

- Fabrication sous un abri couvert de nattes ou de pailles. L’aire de fabrication devra être tenu propre et parfaitement plane

- Le mortier sera malaxé sur une aire de gâchage propre et suffisamment large.

- Le compactage du mortier dans le moule par piquetage et par secousses

- L’arrosage abondant des agglomérés pendant (15jours) et les cinq premiers jours de stockage. L’arrosage sera effectué au moins deux (2) fois par jour avant la mise en œuvre de manière à éviter la  dessiccation.

- la protection des agglomérés contre les effets du soleil par le stockage sous un abri

- Le mortier desséché ou qui commence à faire prise ne sera pas utilisé pour la fabrication des agglomérés.

- La fabrication des parpaings se fait sur le site du chantier. Seul le contrôleur, ou le sectoriel avec l’accord préalable du PRODEL pourront donner un accord à l’entreprise afin que celle-ci puisse réaliser les parpaings dans un autre lieu dont le transport sera à sa charge

- Sur le chantier, les parpaings devront être réceptionné par le contrôleur et le sectoriel avant toute utilisation pour la maçonnerie

Les agglomérés ne seront utilisés qu’après quinze (15) jours au minimum après la fabrication. Dans le cas contraire, le maître d’œuvre le droit de démolir l’ouvrage et le faire reconstruire aux frais de l’entrepreneur.

Les agglomérés seront posés en quinconce de manière à éviter la superposition de 2 joints verticaux. Par ailleurs, les joints de mortier horizontaux et verticaux ne devront pas avoir plus 2.5 cm d’épaisseur.

Toutes les maçonneries seront hourdées au mortier de ciment dosé à 400 kg de ciment. Les poteaux et raidisseurs en béton armé seront coulés après montage des maçonneries de façon à assurer un harpage efficace. Les joints devront être parfaitement bourrés. L’entrepreneur doit selon les règles d’art et les conditions climatiques arrosé la maçonnerie pendant au moins deux semaines.

- Murs en élévation

Les murs porteurs seront en agglomérés de ciment creux 15 x 20 x 40 suivant les indications des plans.

N.B : les murs de séparation des compartiments seront en agglomérés de 10x20x40 cm.

- Poteaux

En béton armé de section 15 x 15 dans le mur.

- Béton : dosé à 350 kg/ m3.

- cadres  Ø6  tous les 20 cm et   4 HA8.

- Linteaux

En béton armé section 15 x 20 sur les murs de 15 et de 10x15 sur les murs de séparation  Béton : dosé à 350 kg/ m3.

- Aciers transversaux  Ø6  tous les 15 cm et   aciers longitudinaux en 4 HA8.

- Chaînage haut

En béton armé de section 15 x 20 cm et 10x20 cm

- Béton : dosé à 350 kg/ m3.

- Aciers transversaux  Ø6  tous les 15 cm et   aciers longitudinaux en 4 HA8.

LES DIFFERENTS TYPES DE DOSAGE EN BETONS A RESPECTER

| DESIGNATION | DOSAGE | OUVRAGE |
| --- | --- | --- |
| Béton maigre | 150 kg/m3 | Béton propreté |
| Béton massif | 350 kg/m3 | Dallage au sol |
| Béton armé | 350 kg/m3 | Ouvrage porteur en béton armé en infra et superstructure |

Les différents types de dosage traduit en termes de brouettes rasées sont les suivants :

COMPOSITION DES BETONS

La composition du béton dépend de l’élément pour lequel il sera fabriqué et des prescriptions techniques données. Dans notre cas nous nous limitons aux bétons utilisés couramment dans la construction simple. De ce fait, nous ferons rappel seulement des dosages à utiliser dans les éléments que nous nous proposons d’exécuter et le matériel utilisé comme référence.

1° Béton de propreté, appelé encore béton de forme

Il sera dosé à 150 Kg/m3. Ainsi le mètre cube de béton dosé à150 Kg/m3 aura la composition théorique de :

  - 0,54 m3 ou 540 litres de sable, soit 9 brouettes

  - 0,72 m3 ou 720 litres de gravier, soit 12 brouettes

  - 150 Kg ou 3 sacs de ciment de 50 Kg chacun (1 sac de ciment a un volume de 20 l),

  - 0,09 m3 ou 90 litres d’eau, soit 9 seaux

2. Béton pour dallages extérieurs

Il sera dosé à 300 Kg/m3. Le mètre cube de béton dosé à 300 Kg/m3 aura la composition théorique de

  - 0,400 m3 ou 400 litres de sable, soit 6,5 brouettes

  - 0,800 m3 ou 800 litres de gravier, soit 13 brouettes

  - 300 Kg ou 6 sacs de ciment de 50 Kg chacun (1 sac de ciment a un volume de 20 l),

  - 0,180 m3 ou 180 litres d’eau, soit 18 seaux

3. Béton pour semelles, longrines, dalles armées, poteaux, chaînages, linteaux, poutres

Il sera dosé à 350 Kg/m3. Ainsi le mètre cube de béton dosé à 350 Kg/m3 aura la composition théorique de :

  - 0,420 m3 ou 420 litres de sable, soit 7 brouettes

  - 0,840 m3 ou 840 litres de gravier, soit 14 brouettes

  - 350 Kg ou 7 sacs de ciment de 50 Kg chacun (1 sac de ciment a un volume de 20 l),

  - 0,200 m3 ou 200 litres d’eau, soit 20 seaux

4. Béton pour chapes

Il sera dosé à 400 Kg/m3. Ainsi le mètre cube de béton dosé à 400 Kg/m3 aura la composition théorique de :

  - 1,2 m3 ou 1200 litres de sable, soit 5 brouettes

  - 400 Kg ou 2 sacs de ciment de 50 Kg chacun (1 sac de ciment a un volume de 20 l),

  - 0,200 m3 ou 200 litres d’eau, soit 5 seaux

Nota : Il convient de souligner ici que la brouette utilisée pour les mesures est celle normalisée qui a les bonnes dimensions, de contenance 60 litres ou environ 1/16 m3. Le sceau à prendre en considération est celui qui comme le sceau du maçon de contenance de 10 litres. Il est à noter également que la quantité d’eau à mettre dans le béton est déterminée en général par la quantité de ciment utilisée, soit environ 30 litres d’eau pour 50 Kg de ciment. Autour de ces limites on peut faire varier la quantité d’eau selon le type de béton dont on veut obtenir. Mais il est à rappeler que le béton devient moins solide, engendre des retraits si importants soldés le plus souvent par des fissures lorsqu’il est trop fluide.

COMPOSITION DES MORTIERS ET DES ENDUITS

1. Mortier de pose et pour la fabrication des agglomérés

Le mortier de pose est dosé à 250 Kg/m3. Soit un rapport pratique de 3,5 brouettes de sable moyen, un sac de ciment et environ 40 litres d’eau.

Le mortier pour la fabrication des parpaings ordinaires compactés à la main est dosé à 250 Kg/m3. Pratiquement on utilise 1 sac de ciment, 4 brouettes de sable et environ 40 litres d’eau pour produire :

| Type de parpaing | Nombre de parpaings creux |
| --- | --- |
| (20x20x40) cm | 25 |
| (15x20x40) cm | 33 |
| (10x20x40) cm | 36 |

2. Mortiers pour les enduits courants

Couramment, on utilise le mortier dosé à 500 à 600 Kg/m3 pour exécuter la 1ère couche d’accrochage (Gobetis). Soit un rapport pratique de 1,5 brouettes de sable moyen, un sac de ciment et environ 20 litres d’eau.

Enfin, on utilise le mortier dosé à 300 Kg/m3 pour exécuter les enduits (2ème et 3ème couches). Cela se traduit par 3 brouettes de sable, 1 sac de ciment et 40 litres d’eau.

TABLEAU RECAPITULATIF DES DOSAGES

1. Dosage de ciment des ouvrages en béton armé

|  | Dosage en kg/m3 | Ciment | Gravier | Sable gros grain | Eau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 150 | 1 sac de 50 kg | 4 brouettes | 3 brouettes | 3 seaux (30 litres) |
| Béton pour semelles | 350 | 1 sac de 50 kg | 2 brouettes | 1 brouette | 3 seaux (30 litres) |
| Béton pour poteau en fondation | 350 | 1 sac de 50 kg | 2 brouettes | 1 brouette | 3 seaux (30 litres) |
| Béton pour longrine | 350 | 1 sac de 50 kg | 2 brouettes | 1 brouette | 3 seaux (30 litres) |
| Béton pour poteau en élévation | 350 | 1 sac de 50 kg | 2 brouettes | 1 brouette | 3 seaux (30 litres) |
| Béton pour chaînage et linteau | 350 | 1 sac de 50 kg | 2 brouettes | 1 brouette | 3 seaux (30 litres) |
| Béton pour dallage extérieur | 300 | 1 sac de 50 kg | 2 brouettes | 1,5 brouette | 3 seaux (30 litres) |

- Dosage de ciment des mortiers

|  | Dosage en kg/m3 | Ciment | Sable fin | Eau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mortier pour pose de la maçonnerie | 250 | 1 sac de 50 kg | 3,5 brouettes | 4 seaux (40 litres) |
| Mortier pour la fabrication des parpaings 10, 15 et 20) | 250 | 1 sac de 50 kg | 4 brouettes | 4 seaux (40 litres) |
| Mortier pour la couche d’accrochage d’enduit (Gobetis) | 500 à 600 | 1 sac de 50 kg | 1,5 brouette | 2 seaux (20 litres) |
| Mortier pour corps d’enduit (première couche) | 300 | 1 sac de 50 kg | 3 brouettes | 4 seaux (40 litres) |
| Mortier pour finition d’enduit | 300 | 1 sac de 50 kg | 3 brouettes | 4 seaux (40 litres) |
| Chape lisse (locaux publics) | 400 | 1 sac de 50 kg | 2,5 brouettes | 2,5 seaux (25 litres) |

E : COUVERTURE – CHARPENTE

La toiture sera  à pente unique exécutée avec du bois traité au fongicide de section 8 x 8 suivant les indications des plans.

Ces bois  seront solidement ligaturés à l’aide des fers de diamètre 6 mm en attente dans le chainage ;

Localisation : selon plan de charpente

Couverture

Les tôles pour couverture seront les tôles bac en aluminium de 6/10è d’épaisseur et fixées par des tirefonds. La longueur sera appréciée par l’entreprise en fonction du plan d’exécution de la toiture. Une qualité proposée est : d’origine de fabrication « SOCATRAL ».

. Un débord de toiture de 15 cm maximum est effectué.

- Les trous des ondulations au droit des pannes seront rembourrés à l’aide des tôles lisses

Localisation : selon plan toiture

F : MENUISERIE  METALLIQUE

- Les portes prévues dans le présent chapitre devront être réalisées conformément aux plans d’exécution et de détail.

- Caractéristique des Portes

Porte pleine à un vantail pour la latrine 70 X 220.

- Cadre dormant en profilé

- Vantail : tube carré de 30, tôle noire de 10/10è sur une face + 3 paumelles grilles de 100 + serrure à canon vachette de bonne qualité + 2 portes cadenas + cadenas vachette.

N.B : les portes métalliques recevront une peinture antirouille avant la livraison au chantier.

Aération pour latrines à trois compartiments

- Elle comportera des trous d’aération conformément au plan, obtenus par espacement des agglos de 15 en élévation dont la section sera de 15x20

G : PEINTURE

Consistance des travaux

Les travaux ne seront entrepris qu’après nettoyage,  dépoussiérage, ponçage, brossage, époussetage et enlèvement des clous des supports. Les trous sur la maçonnerie doivent être bouchés et la surface du subjectile devra être plane, lissée et ne présentant aucune aspérité. Les supports  seront débarrassés des poussières des projections de ciment, tâches de  graisse etc…

Avant tout démarrage des travaux  de peinture, l’entreprise est tenue de procéder  à la réception par  l’Ingénieur des surfaces préparées à peindre.

Chaque type de peinture doit être réceptionné avant son utilisation.

- Impression

Murs : l’impression doit être faite après nettoyage de la surface qui reçoit la couche et réceptionnée par l’ingénieur

- Finition

Murs :

- Sur murs intérieurs, du PANTEX 800 ou type équivalent en 2 couches.

- Murs extérieurs PANTEX 1300 types équivalent en 2 couches.

- Soubassement,  plinthe et murs intérieurs : peinture à huile   en 2 couches.

Menuiserie métallique :

- les portes enduites de la peinture antirouille devront être nettoyée de toutes les impuretés ainsi que des dépôts du mortier ou de barbotine avant application de la peinture;

- Peinture à huile en 2 couches.

N.B : L’Entreprise tiendra compte des erreurs ou omission qui résulteraient de l’exploitation des différents documents constitutifs du marché.

PLOMBERIE SANITAIRE

- Un tuyau d’aération en PVC de diamètre Ø100  ayant à son extrémité un Té ou un coude  avec une grille anti-moustique soigneusement attachée.

- WC siège à la turque de fabrication locale

Il sera en béton armé et comportera les morceaux de carreaux parsemé à la surface supérieure. Le modèle sera présenté et approuvé avant la pose.

- Dispositif de lave-mains

Dispositif de lave main constitué  d’un seau en PVC de 60 litres  fermé au-dessus muni d’un robinet. Il sera  scellé dans un socle en maçonnerie d’agglos bourrées à une hauteur de 100 cm. Le robinet sera fixé sur un tuyau à pression placé en dessous du seau sur une hauteur de 80 cm au-dessus du sol.

CHAPITRE IV : LABELISATION

Labellisation

A la fin des travaux et avant la réception provisoire des latrines, une plaque métallique portant le label du PRODEL, sera fixée sur la façade principale.

- FORAGE PASTORAL

SOMMAIRE

CHAPITRE I- DISPOSITIONS GENERALITES

I1 : Objet

I 2 : Etendu des prestations

I.3- Description des ouvrages

CHAPITRE II- SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

II.1 Conformité aux normes

II.2 Caractéristiques des matériaux

II.2.1- Tuyaux PVC

II.2.2- Agrégats

II.2.3- Ciment

II.2.4- Armature

II.2.5 – Eau de Gâchage

II.3 Dosage de bétons et mortiers

II.3.1- Dosage des bétons

II.3.2- Dosage des mortiers et des enduits

II.3.3 –Maçonnerie et Elévation

II.4 Fabrication du « laitier » de ciment pour cimentation

II.5 Fourniture de la pompe immergée

II.5.1- Provenance et type de pompe

II.5.2- Performance attendues des pompes

II.5.3- Service après-vente

II.6 - Réception technique de conformité des Fournitures

II.6.1 - Pour les tubes PVC (y compris les crépines).

II.6.2 - Pour la pompe immergée

II.6.3- Pour les plaques solaires

II.7 - Prévention des obstructions, colmatages, et incrustations des forages

II.8 - Programme d’exécution, suivi et contrôle des travaux

II.8.1 - Programme d’exécution

II.8.2 - Suivi et contrôle des chantiers

II.8.3 – Le journal de chantier

CHAPITRE III- DESCRIPTION DES PRESTATIONS

III.1 Etudes géophysiques

III.1.1 - Les reconnaissances et études  hydrogéologiques

III.1.2 – Les sondages électriques

III.1.3 - Implantations des points favorables aux forages productifs.

III.2 Description des travaux de forage

III.2.1 - Implantation de l’ouvrage

III.2.2 - Mobilisation et installation de chantier

III.2.3 - Le fonçage

III.2.4 - L’équipement du forage

III.2.5 - Le développement et l’essai de pompage

III.3 - Exécution de la borne fontaine

III.4- Exécution du château d’eau et de la salle de commande

III.5- Pose des plaques solaires

III.6 Description des travaux des abreuvoirs

III.6.1 – Aménagement de l’espace d’abreuvement

III.6.1.1 l’anti bourbier

III.6.1.2 la cuvette à eau

III.6.1.3 Les conduites d’alimentation en eau des abreuvoirs

III.6.2. Mise en service

III.7- Mise en service

CHAPITRE IV. PRISE EN COMPTE DES ASPECTS SOCIO ENVIRONNEMENTAUX (CAHIER DE CLAUSES SOCIO-ENVIRONNEMENTALES)

IV.1. PRISE EN COMPTE DES ASPECTS SOCIO ENVIRONNEMENTAUX

IV.1.1. Plan de gestion des mesures socio-environnementales

IV.1.2. Rapport technique de fin des travaux

IV.1.3. État des lieux du site et catégorisation du microprojet

IV.1.4. Estimation des impacts socio-environnementaux du microprojet

IV.1.5. Plan de gestion environnementale du microprojet

IV.1.6. Coût de mise en œuvre des mesures sociales et environnementales

CHAPITRE V : LABELISATION

V.1. Plaque de Labellisation murale

V.2. Panneau signalétique

V.3 Plaque d’identification du forage

CHAPITRE VI : RAPPORT D’ETUDES GEOPHYSIQUES ET D’EXECUTION DES TRAVAUX

VI.1 - La présentation générale des travaux

VI.2 - Fiches techniques d’exécution (relevés et résultants)

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALITES

I.1 - OBJET

Le présent cahier des spécifications techniques concernent les travaux de LA REALISATION D’UN FORAGE PASTORAL A ENERGIE SOLAIRE EQUIPE  D’UNE BORNE FONTAINE, DEUX (02) ABREUVOIRS DE 15m et UN  (01) ABREUVOIR de 7m, D’UN CHATEAU D’EAU DE 6,23M3 ET D’UNE SALLE DE REUNION DANS LA LOCALITE DE MOBE  , COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, RÉGION DE L’EST.

I.2 - ETENDU DES PRESTATIONS

Les prestations, objet du présent cahier des spécifications techniques, s’étendent sur un (01) forage pastoral à énergie solaire comprenant :

Les Études géophysiques et implantation du forage ;

- L’Installation de chantier ;

- La foration et équipement du forage ;

- Le développement et les essais de débit du forage ;

- La construction du réservoir de stockage d’eau ;

- La construction des abreuvoirs ;

- La construction d’une borne fontaine à deux robinets ;

- La fourniture et pose des canalisations ;

- La fourniture et pose des plaques solaire ;

- L’analyse et traitement de l’eau produite ;

- La fourniture et pose d’une pompe à énergie solaire ;

- La formation d’un technicien et livraison au comité de gestion d’un kit d’entretien ;

- Et la prise en compte des aspects socio-environnementaux.

- L’élaboration des rapports des études géophysiques, du projet d’exécution des travaux et du plan de recollement, tels que décrit dans le présent CCTP.

I.3- DESCRIPTION DES OUVRAGES

Le système de pompage solaire comprend :

- Un trou foré et équipé

- Une borne fontaine

- Un réservoir de stockage

- Des panneaux solaires posés sur supports

- Une clôture grillagée de protection des panneaux

- La pompe immergée et ses accessoires

- Les canalisations d’alimentation des abreuvoirs et de la borne fontaine

CHAPITRE II - SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

II.1 - CONFORMITE AUX NORMES

Les matériaux et leur mise en œuvre devront satisfaire aux dispositions des normes françaises NF de l’AFNOR, homologuées ou légalement en vigueur au Cameroun. Pour les pompes à motricité humaine, elles seront choisies parmi les pompes homologuées par le Ministère de l’Eau et de l’Energie  et selon la note de service N°00001136/08/MINEE/SG/DHH du 11 mars 2008 du Ministère de l’Eau et de l’Energie relative au type de pompes agréé et leur représentant agréé au Cameroun.

II.2 - CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

II.2.1 - LES TUYAUX PVC

Les tubages seront en PVC Φ 140 mm, rigide (qualité forage d’eau potable). Ils seront en éléments lisses à l’intérieur et filetés sur la demi – épaisseur.

Les tubages devront être capables de supporter les pressions jusqu’à dix (10) bars et présenter toutes les garanties de résistance aux efforts de cisaillement et de torsion. Ils sont d’origine de la société fournisseur de la pompe agrée

II.2.2 - LES AGREGATS

Les agrégats destinés à la confection du béton et du mortier seront soumis à l’appréciation de l’ingénieur de contrôle avant la pose.

Le sable sera à grain convenable, exempt de toute matière terreuse et de gypse.

Le gravier sera du gravier concassé ou du gravier roulé.

La quantité de matières étrangères se trouvant dans les agrégats sera  inférieure à deux (2) pour cent.

Le stockage des différents agrégats s’effectuera sur des aires propres prévues par l’entrepreneur dans les installations de chantier.

II.2.3 - LE CIMENT

Le ciment sera de la classe CPJ 35. Tout produit autre que celui indiqué sera soumis à l’appréciation de l’ingénieur avant utilisation.

Les sacs de ciment seront stockés à l’abri de l’humidité et sur des aires élevées au-dessus du sol.

II.2.4 - LES ARMATURES

Les armatures seront de l’acier à haute adhérence ou (acier TOR)

II.2.5 - L’EAU DE GACHAGE

Elle doit être propre, exempte d’argile, de vase, et de débris végétaux

II.3 - DOSAGE DE BETON ET DE MORTIER :

II.3.1 - DOSAGE DE BETON

LES DIFFERENTS TYPES DE DOSAGE EN BETONS A RESPECTER

| DESIGNATION | DOSAGE | OUVRAGE |
| --- | --- | --- |
| Béton maigre | 150 kg/m3 | Béton propreté |
| Béton massif | 350 kg/m3 | Dallage au sol |
| Béton armé | 350 kg/m3 | Ouvrage porteur en béton armé en infra et superstructure |

Les différents types de dosage traduit en termes de brouettes rasées sont les suivants :

COMPOSITION DES BETONS

La composition du béton dépend de l’élément pour lequel il sera fabriqué et des prescriptions techniques données. Dans notre cas nous nous limitons aux bétons utilisés couramment dans la construction simple. De ce fait, nous ferons rappel seulement des dosages à utiliser dans les éléments que nous nous proposons d’exécuter et le matériel utilisé comme référence.

1° Béton de propreté, sera dosé à 150 Kg/m3. Ainsi le mètre cube de béton dosé à150 Kg/m3 aura la composition théorique de :

0,54 m3 ou 540 litres de sable, soit 9 brouettes

0,72 m3 ou 720 litres de gravier, soit 12 brouettes

150 Kg ou 3 sacs de ciment de 50 Kg chacun (1 sac de ciment a un volume de 20 l),

0,09 m3 ou 90 litres d’eau, soit 9 seaux

2. Béton légèrement armé

Il sera dosé à 300 Kg/m3. Le mètre cube de béton dosé à 300 Kg/m3 aura la composition théorique de

0,400 m3 ou 400 litres de sable, soit 6,5 brouettes

0,800 m3 ou 800 litres de gravier, soit 13 brouettes

300 Kg ou 6 sacs de ciment de 50 Kg chacun (1 sac de ciment a un volume de 20 l),

0,180 m3 ou 180 litres d’eau, soit 18 seaux

3. Béton armé

Il sera dosé à 350 Kg/m3. Ainsi le mètre cube de béton dosé à 350 Kg/m3 aura la composition théorique de :

0,420 m3 ou 420 litres de sable, soit 7 brouettes

0,840 m3 ou 840 litres de gravier, soit 14 brouettes

350 Kg ou 7 sacs de ciment de 50 Kg chacun (1 sac de ciment a un volume de 20 l),

0,200 m3 ou 200 litres d’eau, soit 20 seaux

Nota : Il convient de souligner ici que la brouette utilisée pour les mesures est celle normalisée qui a les bonnes dimensions, de contenance 60 litres ou environ 1/16 m3. Le sceau à prendre en considération est celui qui comme le sceau du maçon de contenance de 10 litres. Il est à noter également que la quantité d’eau à mettre dans le béton est déterminée en général par la quantité de ciment utilisée, soit environ 30 litres d’eau pour 50 Kg de ciment. Autour de ces limites on peut faire varier la quantité d’eau selon le type de béton dont on veut obtenir. Mais il est à rappeler que le béton devient moins solide, engendre des retraits si importants soldés le plus souvent par des fissures lorsqu’il est trop fluide

Toute autre composition donnant une meilleure compacité sera  soumise à l’appréciation de l’ingénieur avant l’exécution.

II.3.2 - DOSAGE DE MORTIER ET DES ENDUITS

1. Mortier pour la fabrication et la pose des agglomérés

Le mortier de pose est dosé à 250 Kg/m3. Soit un rapport pratique de 3,5 brouettes de sable moyen, un sac de ciment et environ 40 litres d’eau.

Le mortier pour la fabrication des parpaings ordinaires compactés à la main est dosé à 250 Kg/m3. Pratiquement on utilise 1 sac de ciment, 4 brouettes de sable et environ 40 litres d’eau pour produire :

| Type de parpaing | Nombre de parpaings creux |
| --- | --- |
| (20x20x40) cm | 25 |
| (15x20x40) cm | 33 |
| (10x20x40) cm | 36 |

2. Mortiers pour les enduits courants

Couramment, on utilise le mortier dosé à 500 à 600 Kg/m3 pour exécuter la 1ère couche d’accrochage (Gobetis). Soit un rapport pratique de 1,5 brouettes de sable moyen, un sac de ciment et environ 20 litres d’eau.

Enfin, on utilise le mortier dosé à 300 Kg/m3 pour exécuter les enduits (2ème et 3ème couches). Cela se traduit par 3 brouettes de sable, 1 sac de ciment et 40 litres d’eau.

II.3.3 MACONNERIE ET ELEVATION : (mise en œuvre)

Maçonnerie

Les maçonneries seront réalisées en agglomérés creux ou pleins. Elles devront répondre aux prescriptions de la norme P 14 301 Les différentes épaisseurs sont indiquées par les cotations des plans et  coupes. Pour la fabrication des agglomérés, L’Entrepreneur devra strictement respecter  les conditions suivantes. Dans le cas contraire, les agglomérés seront rejetés et remplacés par l’Entreprise. Conditions de fabrication à respecter strictement. Le tamisage des granulats (sable) pour la séparation des matières végétales, du sable trop fin, de l’argile. Fabrication sous un abri couvert de nattes ou de pailles. L’aire de fabrication devra être tenu propre et parfaitement plane. Le mortier sera malaxé sur une aire de gâchage propre et suffisamment large. Le compactage du mortier dans le moule par piquetage et par secousses. L’arrosage abondant des agglomérés pendant (15jours) et les cinq premiers jours de stockage. L’arrosage sera effectué au moins deux (2) fois par jouravant la mise en œuvre de manière à éviter la  dissécation. La protection des agglomérés contre les effets du soleil par le stockage sous un abri. Le mortier desséché ou qui commence à faire prise ne sera pas utilisé pour la fabrication des agglomérés. Les agglomérés ne seront utilisés qu’après quinze (15) jours au minimum après la fabrication. Dans le cas contraire, le maître d’œuvre a le droit de démolir l’ouvrage et le faire reconstruire aux frais de l’entrepreneur. Les agglomérés seront posés en quinconce de manière à éviter la superposition de 2 joints verticaux. Par ailleurs, les joints de mortier horizontaux et verticaux ne devront pas avoir plus 2 cm d’épaisseur. Toutes les maçonneries seront hourdées au mortier de ciment dosé à 400 kg de ciment. Les poteaux et raidisseurs en béton armé seront coulés après montage des maçonneries de façon à assurer un harpage efficace. Les joints devront être parfaitement bourrés. L’entrepreneur doit selon les règles d’art et les conditions climatiques arrosé la maçonnerie pendant au moins deux semaines.

II.4 - FABRICATION DU ‘’LAITIER’’ DE CIMENT

Sauf proposition de l’Entrepreneur soumise à l’appréciation de l’ingénieur de contrôle avant exécution, le ‘’laitier’’ de ciment pour cimentation en tête de forage sera composé de 70 à 75 litres d’eau pour 100 kg de ciment et 3 à 5 kg d’adjuvant (bentonite)

II.5 - FOURNITURE DE LA POMPE IMMERGEE

II.5.1 - PROVENANCE ET TYPE DE POMPE :

La pompe est conçue pour des trous de forage de 4’’ (au moins) de diamètre et une installation de 120 m maximum de hauteur manométrique total. Elle peut fonctionner au fil du soleil ou sur batterie. Son débit est au moins egal à 1200 litres/heure suivant la puissance des panneaux et la hauteur manométrique.

| Modèle | SQFlex 2,5 |
| --- | --- |
| Type | Hélicoïdal ou centrifuge |
| Moteur | Sans électronique, à aimant permanent et protection thermique |
| Tension nominale | 30-300VDC ou 1x90-240V-50/60HZ |
| Puissance du moteur | 120W |
| Débit (max) | 90m3/h |
| Protection manque d’eau | Oui |
| Hauteur manométrique maximale | 120 mètres |
| Immersion maximale | 150 mètres |

Service après-vente:

L’entrepreneur est tenu de préciser dans son offre technique le type de pompe qu’il propose avec les garanties explicites et réelles de service après-vente.

II.5.2 - PERFORMANCES ATTENDUES DES POMPES

Les pompes à installer doivent être capable de refouler l’eau à près de cinquante (50) mètres à un débit supérieur ou égal à 2,00 mètre cube par heure.

II.5.3 - SERVICE APRES VENTE

L’entrepreneur est tenu de préciser dans son offre technique le type de pompe qu’il propose avec les garanties explicites et réelles de service après-vente.

II.6 - RECEPTION TECHNIQUE DE CONFORMITE DES FOURNITURES.

Les pompes avec les accessoires et les pièces détachées  qui s’y rattache, les tubes PVC (Y compris les crépines) destinées à l’équipement des forages, feront l’objet de réception technique de conformité avant la pose sur les sites. L’entrepreneur fournira pour les besoins de cette réception les pièces suivantes :

II.6.1 - POUR LES TUBES PVC (Y COMPRIS LES CREPINES).

- Un certificat d’authenticité délivré par le fabricant ou son représentant légal au Cameroun.

- Une fiche technique du fabricant faisant ressortir entre autres :

La marque des tuyaux

La matière de fabrication

Le mode d’assemblage

Les caractéristiques (diamètre, épaisseur, pression admissible, etc.…)

II.6.2 - POUR LA POMPE IMMERGEE

- Un certificat  d’authenticité délivré par le ou les fabricants ou leur représentant légal au Cameroun.

- Une fiche technique du fabricant faisant ressortir entre autres :

La marque de la pompe

La description de la pompe

Les caractéristiques de la pompe

Le mode d’emploi, d’entretien, et de réparation

La liste des pièces d’usure.

Etc.…

- Une attestation de garantie de service après-vente délivrée et signée sur l’honneur par le fournisseur.

II.6.3- POUR LES PLAQUES SOLAIRES

Une fiche technique du fabricant faisant ressortir entre autres :

La marque des plaques

La description des plaques

Les caractéristiques des plaques

Caractéristiques des plaques

| Model | PW 850 |
| --- | --- |
| Encapsulation des éléments | Double verre ou PVF de Tedlar/verre |
| Puissance typique | 100w |
| Tension à la puissance typique | 17,3v |
| Intensité à la puissance typique | 4,6A |
| Tension en circuit ouvert | 21,6A |
| Intensité de court-circuit | 5,O A |
| T , 8kw/.m2 20* CIm/s) | 45*C |
| Connexion | Par boîte de jonction |
| Diodes | 2by-pass |
| Durer de vie | 20ans (minimum) |
| Cadre (Long xLargXProf) | En Aluminium anodisé |
| Profondeur avec boîte de jonction | 45mm |
| Poids net | 7,8kg |
| Température d’utilisation et de stockage | -40/+85*c |

La réception technique de conformité des fournitures sera organisée par l’entrepreneur à ses frais. Elle sera prononcée par le maître d’œuvre sur procès-verbal signé par les deux parties.

En cas de rejet des fournitures proposées pour non-conformité aux cahiers des charges, pour avarie constatée, ou pour vice de fabrication décelé, l’Entrepreneur sera tenu de les remplacer par des fournitures conformes, à ses frais et sans préjudice des sanctions prévues en cas de retard dans la livraison des ouvrages.

Le procès-verbal de réception de conformité des fournitures ne libère en rien. L’Entrepreneur de ses engagements. En outre, le Maître d’ouvrage se réserve le droit de procéder à des vérifications à tout moment pour s’assurer de la conformité des fournitures ainsi réceptionnées.

II.7 - PREVENTION DES OBSTRUCTIONS, COLMATAGES, ET INCRUSTATION DES FORAGES

Le sol de la zone où seront exécutés les forages est fortement riche en limon, notamment dans les zones de captage.

Les limons constituent des matériaux très fins qui s’agglutinent dans les voies d’eau des crépines et des formations aquifères pour causer le dépérissement des forages

Compte tenu de cette particularité de la zone, l’entrepreneur devra prendre des mesures spéciales pour prévenir le dépérissement des forages à savoir :

Mesure 1 : Le choix d’une zone de captage constituée de roche à granulométrie moyenne minimum (sable grossier de granulométrie comprise entre 200 microns et 2 millimètres).

Lorsque ce minimum granulométrique est atteint dans la nappe aquifère et que toutes les autres caractéristiques de fonçage sont respectées, l’Ingénieur de contrôle se réserve le droit d’arrêter le fonçage, même si les soixante (60) mètres de profondeur recommandée ne sont pas encore atteints sans que l’entrepreneur puisse s’y opposer.

De même, l’ingénieur de contrôle se réserve de droit, sans que l’entrepreneur puisse s’y opposer, de faire continuer le fonçage au-delà de la moyenne de soixante (60) mètres prescrite, tant qu’il le juge  nécessaire pour tenter d’atteindre la bonne roche.

Toutefois et sous réserve des dispositions de l’article 63 du CCAG, les quantités globales telles que prescrites dans le devis quantitatif et estimatif ne pourront être dépassées.

Mesure 2 : Le bon choix des tubes crépines

Les tubes crépines destinées au captage dans la nappe aquifère constituent l’élément principal du forage d’eau.

Le crépinage sera continu ou doit représenter au moins 80% de l’épaisseur de l’aquifère captée.

Les tubes crépines seront en matière capable de résister aux altérations (PVC).

Les ouvertures des tubes crépines seront à section croissante dans le sens du courant d’eau (de l’extérieur vers l’intérieur du tube).

L’entrepreneur fera le calcul des ouvertures des tubes crépines à mettre en place sur la base des courbes granulométriques du terrain aquifère et de la vitesse optimum de circulation de l’eau dans les ouvertures (de l’ordre de 3 centimètres par seconde), et le soumettra à l’appréciation de l’Ingénieur de contrôle.

Mesure 3 : Choix du massif filtrant

Dans le cas où le terrain de la zone de captage est constitué par le sable fin, l’entrepreneur devra définir minutieusement les caractéristiques du gravier composant le massif filtrant en fonction des ouvertures à donner aux tubes crépines.

Dans tous les cas, l’épaisseur du massif filtrant prise selon le rayon, devra  être suffisante pour assurer efficacement sa fonction de filtration.

Le gravier à employer devra être siliceux (non calcaire), à grains ‘’roulés’’  (pas de gravier concassé).

Le matériau doit être soigneusement criblé et lavé.

Le volume du gravier à poser doit être calculé et contrôlé lors de la pose.

II.8 - PROGRAMME D’EXECUTION, SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX

II.8.1 - PROGRAMME D’EXECUTION

Avant le démarrage des travaux, l’entrepreneur soumettra à l’agrément du Maître d’œuvre en cinq (05) exemplaires le programme d’exécution de l’ensemble des prestations (études géophysiques et forages).

Le programme d’exécution comprendra les documents suivants :

- une note détaillée du processus et des méthodes d’exécution envisagés y compris ceux des clauses socio-environnementales, avec prévisions d’emploi du personnel et des matériels, en précisant les variations dans le temps des effectifs et des matériels, et en donnant les détails sur le personnel d’encadrement.

- un planning graphique détaillé des prévisions d’avancement des travaux qui mettra en évidence toute les tâches à accomplir à savoir :

- la réalisation des études ;

- la réalisation de l’ouvrage (foration, équipement, développement, essais de débit, installation des pompes, formation, superstructure) ;

- les commandes des fournitures ;

- les réceptions techniques de conformité des fournitures ;

- les approvisionnements en matériaux ;

- la mise en œuvre des mesures socio-environnementales ;

Etc…

- pour chaque tâche, faire ressortir la date de démarrage et celle d’achèvement.

L’entrepreneur dispose de dix (10) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, pour déposer dans le bureau du chef de services, le programme d’exécution approuvé par le Maître d’œuvre.

Passé ce délai, le contrat sera purement et simplement résilié

Le programme d’exécution sera actualisé chaque semaine par l’Entrepreneur.

II.8.2 - SUIVI ET CONTROLE DES CHANTIERS

Le Maître d’œuvre est chargé du contrôle des travaux et à ce titre, il a libre accès à tous les chantiers. Il donne à l’Entrepreneur et par écrit les instructions nécessaires à l’exécution des travaux. Si l’Entrepreneur constate que les instructions ne lui ont pas été données par le Maître d’œuvre, il est tenu de les lui demander.  Les contrôles de chantier par le Maître d’œuvre sont planifiés sur la base des programmes d’exécution produits et actualisés chaque semaine par l’Entrepreneur. Ils se font en présente de l’Entrepreneur ou d’une personne dûment accréditée par lui, à des dates fixées à l’avance lors des réunions de chantier. Chaque contrôle de chantier par le Maître d’œuvre débouchera sur l’établissement en trois (03) exemplaires d’un procès-verbal signé par les deux parties à partir du cahier de chantier. Avant le démarrage des travaux sur le terrain, le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur fixeront de commun accord le jour et le lieu de la réunion hebdomadaire de chantier.

L’entrepreneur est tenu d’assister  personnellement aux réunions hebdomadaires de chantier accompagné de son conducteur de travaux.

Les réunions hebdomadaires de chantier examinent :

- la situation des chantiers ;

- l’état d’avancement des travaux ;

- l’état du suivi de contrôle des chantiers ;

- l’état de la mise en œuvre des aspects socio-environnemental ;

- les difficultés rencontrées.

Les réunions hebdomadaires de chantier permettent de prendre des résolutions, des recommandations, et de fixer les dates des prochains contrôles de chantier par le Maître d’œuvre.

Les réunions hebdomadaires de chantier sont présidées par le chef de service du marché, et le Maître d’œuvre en est le rapporteur.

Les procès-verbaux des réunions hebdomadaires sont consignés dans le cahier de chantier

II.8.3 – LE JOURNAL DE CHANTIER

Afin de permettre un suivi efficace des prestations, le contractant tiendra auprès de l'atelier un cahier de chantier sur lequel seront reportés tous les renseignements relatifs aux prestations. Ce cahier permettra au contrôleur, dès son arrivée sur le chantier, de connaître exactement l'état d’avancement du forage. Ce cahier sera tenu par un "pointeur", salarié du contractant, et dont ce sera l'unique tâche sur le chantier. Le pointeur tiendra le cahier de chantier constamment à jour, au fur et à mesure du déroulement des opérations y compris celles des mesures socio-environnementales. Sur le cahier de chantier seront notés par le pointeur tous les renseignements ci-après :

- appellation du chantier (nom du village) ;

- numéro d'ordre du forage dans le village ;

- date et heure d'arrivée et de départ de la sondeuse ;

- kilométrage de la sondeuse au départ du forage précédent et à l'arrivée du suivant ;

- compteur horaire du compresseur au début et à la fin de chaque forage ;

- heure de mise en place et heure de début de foration ;

- temps de foration tige par tige ;

- diamètre et technique utilisée tige par tige ;

- profondeur atteinte par chaque tige ;

- nature des terrains traversés "coupe sondeur" ;

- profondeur du tubage provisoire, durée de mise en place et de retrait ;

- composition de l'équipement du forage : longueur de tubes pleins, crépinés, volume de gravier, niveau du joint d'argile, hauteur de cimentation, etc.

- durée et débit des pompages, limpidité et niveaux de l'eau selon les indications du représentant du Maître d’Œuvre lors des opérations de développement et d'essais de débit ;

- personnel du prestataire ;

- matériel du cocontractant ;

- condition(s) météorologique ;

- d'une façon générale, tous détails techniques, incidents, pannes, difficultés propres au déroulement des  prestations, avec indication des heures où ils se sont produits.

Le journal de chantier sera visé par le représentant du maître d’ouvrage et celui du contractant, et servira de base à l'établissement des attachements.

Les remarques et réserves du Cocontractant et/ou du maître d’ouvrage seront portées sur le journal de chantier.

CHAPITRE III - DESCRIPTION DES PRESTATIONS

III.1 - ETUDES GEOPHYSIQUES

L’entreprise réalisera les études géophysiques dans les  villages (sites) retenus (voir liste) et veillera à ce que les points d’implantation soient le plus proche possible des habitations. Celles-ci se feront en trois (03) étapes à savoir les reconnaissances et études  hydrogéologiques, les sondages électriques, et les implantations des points favorables aux forages productifs.

III.1.1 - LES RECONNAISSANCES ET ETUDES  HYDROGEOLOGIQUES

L’Entrepreneur devra apprécier l’aspect du sol et les tendances hydrogéologiques sur la base :

- des études de terrain (hydrographie, points d’eau existants, caractéristiques morpho - structurales, etc…) dans les villages concernés ;

- des recherches documentaires à effectuer dans les services déconcentrés de l’Etat ou tout autre organisme ;

- des photos – interprétations ;

- des reports graphiques des résultats ;

- des interprétations des résultats ;

-des mesures à l’aide de la baguette de sourcier ;

- et tout autre élément.

A l’issu des travaux de reconnaissances et d’études hydrogéologiques, l’Entrepreneur devra tirer des conclusions claires à soumettre à l’appréciation de l’Ingénieur de contrôle. Si les conclusions de l’Entrepreneur ne lui permettent pas d’implanter des points favorables aux forages productifs, alors, l’ordre lui sera donné par l’Ingénieur de contrôle de passer à l’étape suivante.

III.1.2 – LES SONDAGES ELECTRIQUES

Dans le cas et seulement dans le cas où les résultats de reconnaissances et d’études hydrogéologiques ne sont pas satisfaisants et dans le cas des zones de fractures, l’Entrepreneur procèdera aux sondages électriques après accord de l’ingénieur et du PRODEL. L’Entrepreneur effectuera deux à trois profils de traîné électrique de maille adaptée, y compris le graphique des résultats sur papier semi-log. De plus, sur les feuilles de mesure sur le terrain et pour chaque traînée électrique et chaque sondage électrique, il indiquera l’azimut du profil, la configuration du dispositif (AB, MN) et le pas des mesures.  La longueur d’un traîné électrique devra être suffisante (longueur AB au min. de 450m) afin de permettre d’identifier clairement une ou plusieurs anomalies. Le résultat graphique d’un sondage électrique devra se rapprocher d’une allure caractéristique afin de permettre une interprétation sans ambiguïté ainsi que la mise en évidence d’unités lithologiques typiques en relation avec le contexte géologique local. Un plan de situation pour chaque site sous format A4, sera élaboré avec les principaux éléments ou indices afin de se repérer en toute circonstance pour identifier sans ambiguïté les positions des propositions des sites de forage/puits (route, chemin, bâtiments, point d’eau, distance, etc…). Indiquer les propositions d’implantation du point d’eau sur ce plan de situation avec les coordonnées GPS pour chaque proposition. Les traînés électriques et les sondages électriques, effectués et numérotés, seront positionnés sur ce plan. Il pourra être fait plusieurs plans en fonction du nombre de sondage effectué.

III.1.3 - IMPLANTATIONS DES POINTS FAVORABLES AUX FORAGES PRODUCTIFS.

L'interprétation des données et les conclusions qui en découleront devront faire ressortir clairement la présence ou non des nappes aquifères exploitables et proposer avec précision les endroits où des points d’eau devraient être implantés pour maximiser les chances d'avoir de l'eau.

Pour chaque site, deux (2) à trois (3) points favorables au forage productif seront définis. Chaque point sera matérialisé sur le terrain par une borne en béton où sera inscrit le numéro du point.

Sur la base du dossier technique définitif de prospection géophysique, le maître d’œuvre donnera son accord pour démarrer les travaux de fonçage.

Dans le cas où le forage au premier point s’avère négatif ou défavorable, il sera demandé à l’Entrepreneur de se déplacer et de recommencer sur un autre point.

Les produits attendus pour le rapport technique (sous forme numérique et papier) :

Pour chaque village (site) ciblé, il est attendu :

- un plan de situation des sondages avec les coordonnées GPS ;

- la prospection géophysique (sondage électrique et profils de résistivité pour chaque sondage), les feuilles de mesure de terrain et le graphique des résultats sur papier semi-log. Parmi les trois sondages, il proposera le meilleur ;

- une proposition de profondeur provisoire de l’ouvrage ;

- un procès-verbal pour chaque implantation signé par les demandeurs et le Maître d’œuvre.

III.2 - DESCRIPTION DES TRAVAUX DE FORAGE

Le présent devis descriptif des travaux complète le devis quantitatif et estimatif et les plans, et vice versa.

Les travaux de forage seront exécutés selon les règles de l’art et comprendront :

- l’implantation de l’ouvrage ;

- la mobilisation et l’installation de chantier ;

- le fonçage ;

- l’équipement du forage ;

- le développement et l’essai de pompage ;

- l’exécution de la superstructure ;

- la désinfestation du forage, la pose de pompe et la formation d’agents d’entretien.

III.2.1 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

Forage

Le choix des sites d’implantation sera fait par le constructeur des ouvrages avec la participation effective des populations bénéficiaires. Les propositions des sites faites par les populations bénéficiaires sont indicatives. Seules les prospections géophysiques à faire par le constructeur détermineront finalement les points d’implantation exacte des ouvrages.

Les résultats des prospections géophysiques et le choix conséquent du site d’implantation de l’ouvrage seront soumis à l’approbation de l’Ingénieur chargé du contrôle, avant l’exécution des ouvrages.

Toutefois, le maître d’ouvrage ne sera pas tenu responsable des échecs d’implantation qui pourrait survenir.

Les études géophysiques seront menées suivant les prescriptions du chapitre III.1 précédent.

Ouvrages de génie civil :

Elle consiste en la matérialisation des niveaux, alignements et dimensions des ouvrages sur un support en bois (chaise en lattes 4x8) exécutés selon les indications du plan d’implantation et du plan de masse.

Les chaises seront surélevé d’au moins 1.00 mètre du niveau du sol et comprendront :

- Les traits d’axes

- Les bordures des fouilles

- Les bordures des agglomérées

- L’implantation des ouvrages sera effectuée par l’entreprise et approuvé par le maître d’œuvre, l’ingénieur du marché et le chef service du marché (PRODEL).

L’Entrepreneur est responsable de l’implantation des ouvrages et il est également responsable des niveaux, alignements et dimensions des ouvrages exécutés selon les indications du plan d’implantation et du plan de masse. En cas d’erreur d’implantation ou de nivellement, l’Entrepreneur sera tenu d’exécuter à ses frais et quelle que soit leur importance tous les travaux nécessaires au rétablissement des ouvrages dans leur position prévue. L’Entreprise fera tous les relevés qu’il jugera nécessaires et demeurera responsable des conséquences de toute erreur de mesure, quelle que soit l’origine du plan et des calculs. Le maître d’œuvre ou son représentant se réserve le droit de procéder à ses frais à des vérifications périodiques des différents axes et éléments d’implantation ou de nivellement des ouvrages.

Bornes et repères

Dès l’ouverture du chantier, l’Entrepreneur sera tenu de reconnaître, en présence de l’Ingénieur, les repères généraux de triangulation et de nivellement qui ont servi de base à l’étude et de mettre en place des repères principaux en vue de l’implantation des ouvrages.

Les côtes seront rattachées à une borne dont la conservation devra être assurée pendant tout le chantier.

III.2.2 - MOBILISATION ET INSTALLATION DE CHANTIER

Amenée et repli des matériels et du personnel

Avant le début des travaux, le Maître d’œuvre procèdera à la vérification de la conformité des matériels et du personnel avec les spécifications du Marché (offre technique).

L’Entrepreneur sera tenu de remplacer les matériels et le personnel non conformes sans préjudice des sanctions prévues en cas de non-respect des délais d’exécution.

Les matériels à mobiliser pour le forage doivent tenir compte de la nature des terrains dans la zone.

La méthode conseillée pour la perforation des terrains sédimentaire est le forage par rotation à la boue dont la circulation permet de consolider les parois du trou par la constitution d’une croûte de dépôt (cake).

Dans tous les cas, les matériels devront permettre de forer des trous d’au moins huit (8) pouces à des profondeurs pouvant dépasser soixante (60) mètres.

L’équipe d’exécution des travaux comprendra au minimum :

- un conducteur des travaux, niveau Ingénieur hydraulicien (Ingénieur de Génie Rural ou équivalent) avec 03 ans d’expérience dans des travaux similaires ;

- un hydrogéologue ou géophysicien, avec 03 ans d’expérience dans des travaux similaires ;

- un chef chantier, niveau minimum de technicien de Génie Rural ou équivalent  avec au moins trois (03) ans d’expérience dans des travaux  d’hydraulique villageoise ou similaire ;

- un mécanicien foreur expérimenté avec 03 ans d’expériences ;

- trois (03) ouvriers spécialisés (maçon, ferrailleur, coffreurs..) avec un minimum de trois (03) ans d’expériences.

Installation de chantier

Avant le début des travaux, le constructeur devra prévoir à l’entrée du village concerné un panneau d’information de chantier, et prévoir également un label du PRODEL à positionner sur l’ouvrage à exécuter. Les maquettes relatives à ces éléments précités seront faites selon les indications de l’ingénieur de contrôle et approuvées par celui-ci avant fabrication et pose.

Le constructeur devra procéder au nettoyage complet de l’aire d’implantation (abattage d’arbres le cas échéant, désherbage, nivellement, etc.…)

Il devra également prévoir toutes les installations nécessaires à l’exécution des travaux à savoir les baraquements de chantier,

Le Bureau de chantier : Pendant toute la durée de réalisation des travaux, et en plus de ces bureaux où le cahier de chantier, le journal de chantier seront disponibles en permanence , l’attributaire du marché devra mettre à la disposition du Maître d’œuvre dans un emplacement déterminé conjointement avec celui - ci

Un bureau ou local d’au moins de 16 m2 équipé d’une table bureau et  deux chaises réservé au Maître d’œuvre ;

Une salle pour les réunions de chantier pouvant recevoir au moins 5 personnes équipée d’une table de réunion, deux bancs de 1,5 m, un tableau d’affichage des plans et du planning placé en permanence;

Les mesures nécessaires au respect des dispositions légales et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel. (Mise en place d’une latrine, disposer des jarres d’eau traitée à l’eau de javel, une caisse de pharmacie équipée des produits de premiers soins : aspirine, nivaquine, sparadrap, Bétadine, bandes, compresses, alcool,… ;)

Les réceptacles pour recevoir les déchets sont à installer à proximité des diverses installations. Ces réceptacles sont à vider périodiquement et les déchets à déposer dans un bac pour récupération ou dans un dépotoir (fosse). Cette fosse doit être située à au moins 100m des installations et en cas de présence de cours d’eau à au moins 150m. A la fin des travaux la fosse est à combler avec de la terre jusqu’au niveau du sol naturel.

Les bacs de récupération des huiles usées ou de vidange en attendant leur acheminement vers les centres spécialisés de traitement. Il en est de même pour les filtres à huile, les batteries et autres déchets toxiques.

Ces installations seront situées dans le village et peuvent être des hangars, des cases etc.…

Ces installations seront distinctes de celles de l’Entreprise. Les dépenses d’installation de ces travaux seront à la charge de l’Entreprise.

Les bureaux destinés au Maître d’œuvre devront être fonctionnels dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordre de service du démarrage des travaux.

Les Panneaux de chantier

Ils seront apposés  un  panneau de chantier sur chaque site  très visibles, dont les emplacements seront définis et indiqués par le Maître d’œuvre.

Les panneaux de chantier porteront les indications suivantes:

- références du projet ;

- références du Maître d’Ouvrage ;

- références du Maître d’œuvre ;

- ra source de financement ;

- références de l’Entreprise ;

- la durée des travaux, la date d’ouverture et de fin de chantier

Aucun autre panneau ne sera autorisé sur les lieux, sauf accord écrit exception faite des panneaux réglementaires, ceux interdisant l’accès au chantier et ceux concernant la sécurité.

Il procédera à  l’enlèvement en fin de chantier de tous les matériels, les matériaux en excédent et la remise en état des lieux qui ont été occupés, ainsi qu’au démontage ou suppression de toutes les installations fixes

III.2.3 - LE FONCAGE

Le fonçage se fera en terrain sédimentaire et/ou mixte. Afin d’éviter le phénomène de colmatage des captages par le limon présent dans les sols de la région, le fonçage dans la nappe aquifère devra atteindre la zone de sable grossier dont la granulométrie sera au moins comprise entre 200 microns et 2 millimètres

Il sera procédé au fur et à mesure du fonçage, aux prélèvements des échantillons de sol traversé (cuttings) à tous les changements de terrain et au moins à tous les mètres, et dont l’analyse granulométrique sera soumise à l’appréciation de l’Ingénieur de contrôle. Les cuttings auront un volume de l’ordre de six décilitres au moins.L’arrêt du fonçage sera ordonné par l’Ingénieur de contrôle au vu des analyses granulométriques présentées par le constructeur.

La percée de la nappe aquifère se fera sur une hauteur minimale de quinze (15) mètres.

Dans tous les cas et quelle que soit la méthode utilisée pour le fonçage, des dispositions seront prises pour éviter les éboulements lors des descentes et des remontées.

De même, il sera procédé, avant l’équipement du forage, au contrôle de la rectitude et la verticalité du trou foré. L’inclinaison du trou ne dépassera par vingt-cinq (25) pour cent et les ‘’coudes de trou’’ seront absolument évités.

NB : La Foration au rotary se fera en terrain tendre avec du Ø 9‘’7/8 ou 12’’1/4 et la Foration au marteau fond de trou Ø6’’1/2 se fera en terrain dur.

Dans les altérites (arènes) au rotary Ø9’’5/8 ou 12’’1/4 à l’air jusqu’au socle avec pose des tubes provisoires (casing) en acier Ø175/195 et puis continuera au marteau fond de trou Ø6’’ 1/2 dans les  le socle.

III.2.4 - L’EQUIPEMENT DU FORAGE

Après la phase de foration par une méthode convenable, il sera procédé à la mise en place de l’équipement (tubages et crépines) et à la pose du massif filtrant, du bouchon d’argile, du bouchon de tout venant et de la cimentation.

Mise en place de la colonne de captage

La colonne de captage comprendra de bas en haut :

un tube plein en PVC avec fond servant de piège à sable ;

des tubes crépines en PVC de diamètre 140 mm minimum et de pression 10 bars positionnés dans la nappe aquifère. Sur la base de la granulométrie de l’aquifère et de celle du massif filtrant à poser, le constructeur procédera au calcul des paramètres de captage (coefficient d’ouverture et largeur des fentes des crépines) et les soumettra à l’appréciation de l’ingénieur de contrôle ;

des tubes d’exhaure en PVC pleins de diamètre 140 mm minimum et de pression 10 bars ;

Dans tous les cas, la colonne de captage sera positionnée au centre du trou foré, à l’aide de centreurs en aciers ou en bois.

Mise en place du massif filtrant

Le massif filtrant sera du gravier roulé de calibre 1-3mm et devra couronner les crépines dans l’espace annulaire. Il sera introduit à sec ou sous circulation d’eau.

Dans tous les cas et pendant la phase de gravillonnage, il sera procédé de façon très attentive au contrôle du volume du gravier mis en place afin de prévenir les ‘’ponts’’ pouvant provoquer par la suite des venues de sables.

En cas d’apparition de ‘’ponts’’, ceux-ci seront détruits avant la continuation des travaux.

Mise en place des bouchons d’argile et de tout venant

Après la pose du massif filtrant, il sera immédiatement mis en place dans l’espace annulaire, un bouchon d’agrile de cinq (5) mètres de hauteur, suivi d’un bouchon de tout venant de l’ordre de trente-cinq (35) mètres de hauteur.

Des dispositions seront prises pour assurer la stabilité des bouchons.

La cimentation

Il sera exécuté à l’extrémité supérieur de la colonne de captage un bouchon d’étanchéité en ‘’laitier’’ de ciment d’une hauteur de cinq (5) mètres.

Le mélange de l’eau et du ciment sera composé de façon à obtenir un ‘’laitier’’ de ciment d’environ 1,9 de densité.

III.2.5 - LE DEVELOPPEMENT ET L’ESSAI DE DEBIT ET DE POMPAGE

Le développement du forage

Le développement du forage ne se fera qu’après la mise en place de crépines et du massif filtrant de gravier roulé.

Le dispositif devra être suffisamment efficace pour permettre l’élimination le plus possible des éléments fins de la formation qui occupent les espaces entre les grains plus grossiers du massif filtrant.

L’eau obtenu à la fin du développement devra être claire, exemple de particules fines ; le dépôt au fond d’une bouteille d’un litre centrifugée et décantée sera inférieur à un (01) millimètre.

Il est recommandé l’emploi de plusieurs procédés de développement (sur pompage, pistonnage, pneumatique, etc…) pour obtenir un meilleur résultat.

Le développement se fera à l’air lift double tube, par l’atelier de forage ou par une unité indépendante. Le débit obtenu de développement ne devra pas être inférieur de plus de 10% au débit obtenu en fin de foration. Le développement sera poursuivi jusqu’à obtention d’eau claire, sans particule sableuse ou argileuse. L’Entrepreneur devra contrôler la teneur en sable, par la méthode de la tâche de sable observée dans un seau de 10 litres et dont le diamètre ne devra pas excéder 1 cm en fin de développement. La durée moyenne du développement sera de 4 heures à 8 heures pour les forages.

Si les défauts d’exécution apparaissent lors de la réalisation d’un forage ou pendant le développement, la poursuite des opérations de développement au-delà de 4 heures sera à la charge de l’Entrepreneur et, si elles ne peuvent aboutir à l’obtention d’eau claire, l’ouvrage ne sera pas réceptionné.

Dans le cas d’un développement par une unité indépendante, le retour de l’atelier de forage, pour reprise partielle ou totale de l’ouvrage, reste à la charge de l’Entrepreneur, au même titre que les opérations de reprise. Le débit sera mesuré toutes les 15 minutes. Le niveau d’eau et la profondeur de l’ouvrage seront mesurés avant et après développement. La précision exigée pour toutes les mesures (y compris lors des essais de pompage) sera de :

1% pour les débits,

1 cm pour les niveaux d’eau,

5 cm pour les mesures de profondeur.

Les essais de débit

Des essais de débit doivent être faits systématiquement avant la mise en exploitation des forages.

Les dispositifs de mesures devront comprendre :

(i) Un équipement de pompage (pompe électrique immergée, groupe électrogène, etc…)

(ii) Des appareils de mesure des débits

(iii) Et des appareils de mesure des niveaux d’eau.

Les essais seront effectués par paliers successifs de pompage à débit constant, le niveau de stabilisation étant atteint à chaque palier. Les débits seront croissants d’un palier à l’autre.

Après un temps de repos, on effectuera un nouveau pompage de longue durée au débit constant plus élevé autorisé par les capacités du forage, après quoi la remontée sera observée jusqu’à la récupération du niveau initial.

Tous les essais seront effectués en présence de l’ingénieur de contrôle qui en assurera la supervision.

Les résultats des essais seront interprétés par le constructeur qui en déterminera les caractéristiques hydrauliques du forage à travers :

(i) Le traçage de la courbe caractéristique

(ii) La détermination du rendement du forage

(iii) Et l’évaluation de la transmissivité de la nappe.

Le forage sera considéré productif si son débit calculé est au moins égal à 02.00 mètre cube par heure. Dans le cas contraire, le forage sera considéré non productif et repris à la charge du constructeur. Lors des essais, il sera également procédé aux prélèvements en vue d’évaluer la qualité de l’eau par des analyses physico – chimiques et bactériologiques, et l’évaluation de la turbidité de l’eau par la mesure de la tache de dépôt.

Analyse d’eau

Avant l'équipement du forage, le contractant effectuera sur le site les mesures suivantes : pH, conductivité, température.

A la fin du développement, le contractant procédera à la désinfection du forage par injection d'hypochlorite de calcium (ou équivalent).

A la fin de l'essai de débit, le contractant effectuera des prélèvements d’échantillons d’eau pour analyses physico-chimiques et bactériologiques qu’elle fera analyser dans des laboratoires agréés par le maître d’ouvrage.

Désinfection et pose de la pompe

Avant la pose de la pompe, il sera procédé à la désinfection du forage à l’aide d’une solution chlorée. 	Après la pose, l’Entrepreneur procèdera à la mesure expérimentale du débit de la pompe (in situ) installée. La méthode de mesure sera la plus simple possible (sceau avec chronomètre). Le résultat sera porté sur la fiche du rapport technique de fin des travaux Dans tous les cas, le fournisseur devra donner les garanties de service après-vente

III.3 - EXECUTION DE LA BORNE FONTAINE

La superstructure est composée d’une margelle basse, d’une dalle de couverture, d’une dalle de propreté, d’un système d’assainissement, et d’une clôture.

La margelle basse

La margelle basse aura une hauteur de 40cm et sera exécutée en deux couronnes de 15 cm d’épaisseur chacune séparées par un remblai de sable stabilisé de même hauteur.

Elle sera exécutée en béton armé (45kg d’acier par m³ de béton)  dosé à 300kg de ciment par m³ de béton conformément aux plans.

La dalle de couverture

La dalle de couverture en forme circulaire qui recevra la pompe manuelle, sera exécutée au – dessus de la margelle basse et calée à la cote + 50cm au –dessus du sol.

Elle aura un diamètre de 2 mètres et une épaisseur de 10cm et sera en béton armé (50kg d’acier par m³ de béton) dosé à 350kg par m³ de béton.

La dalle de propreté

La dalle de propreté en forme circulaire sera exécutée en escaliers conformément aux plans, et dotée d’une pente d’environ trois (3) pour cent lui permettant de drainer les eaux usées vers les rigoles qui la ceinturent.

Les contremarches d’escaliers ne dépasseront pas 17cm de hauteur.

La dalle de propreté sera exécutée en béton armé (45kg d’acier par m³ de béton) dosé de 300kg de ciment par m³ de béton.

Forme sous les ouvrages

Le sol en dessous des ouvrages (margelle, dalles) sera consolidé par la pose d’une forme de sable stabilisé  de 20cm d’épaisseur.

Le sable stabilisé au ciment et légèrement mouillé, sera dosé à 75kg de ciment par m³ de sable et  posée en 1 couche  damée.

Le système d’assainissement

Le point d’eau sera doté d’un système d’assainissement comprenant un canal d’évacuation des eaux usées vers un puits perdu situé à 6 mètres de la clôture.

Le canal d’évacuation des eaux usées sera en béton armés et à ciel ouvert avec une pente minimale de dix (10) pour cent.

Le puits perdu ; enfoui dans le sol, sera constitué de buses préfabriquées et exécuté en deux étapes :

Une colonne d’infiltration de 1m de hauteur en buses perforées reposant sur un matelas de gravier de 20 cm d’épaisseur.

Une colonne de 50 cm en buses pleins ressortant du sol et muni d’un couvercle en béton de 10 cm d’épaisseur.

Les buses et le couvercle seront préfabriqués en béton armé dosé à 350kg par m³ de béton.

Le couvercle circulaire du puits perdu sera composé de 2 éléments semi-circulaires.

La clôture :

De forme circulaire et d’une hauteur de 1,25 m, les murs de la clôture seront exécutés en agglomérés de ciment de 15 x 20 x 40cm, sur des fondations en agglomérés de ciment de 20 x 20 x 40cm bourrés.

Les fondations seront posées sur une couche de béton de propreté d’épaisseur 5 cm dosé à 150 kg par m³  de béton, reposant au fond des fouilles qui seront descendues à 70 cm dans le sol.

Les agglomérés seront fabriqués au mortier de ciment dosé à 300 kg de ciment par m³  de mortier.

La clôture sera solidifiée par deux (02) chaînages horizontaux (bas et haut) et six (6) chaînages verticaux.

Les murs de la clôture recevront un enduit au mortier de ciment dosé à 300 kg par m³ de mortier et seront dotés de deux portillons métalliques.

Le système de fermeture des 2 portillons sera composé de crochets soudés sur le cadre et le battant et devant recevoir le cadenas type vachette originale avec 3 clés.

Les portillons métalliques recevront deux (02) couches de peinture antirouille  et deux (02) couches de peinture à huile.

Dans tous les cas, la superstructure sera exécutée conformément aux plans

III.4 - EXECUTION DU CHATEAU DE 6.28 M3 ET SALLE DE COMMANDE

Le château d’eau est de type surélevé avec une cuve conçue en béton armé et de forme cylindrique. Le radier sous cuve sera à une hauteur de 5,00 m. le chaterau sera supporté par quatre poteaux en béton armé. La cuve sera équipée de robinet flotteur, crépines et extérieurs, clapet anti-retour, robinet vanne, échelle de lecture et colonnes montantes en fonte. Un système de declenchement automatique du pompage sera relié au flotteur. L’accès à la cuve se fera par une échelle à crinoline fixe d’accès en aluminium à partir du sol et jusqu’à la plateforme de la cuve et une autre échelle à crinoline fixe d’accès en aluminium à partir de la plateforme et jusqu’au haut de la cuve.

Le réservoir sera en béton armé dosé a 400 kg/m3 et recevra à l’intérieur une couche d’enduit étanche réalisée avec du mortier dosé à 500 kg/m3 du ciment et du sable fin mélange à la sikalite (1 sachet de 1 kg pour 50 kg de ciment). Il aura un diametre de 2.5 m, une hauteur inteurieur de 1,28 m. l’interieur du reservoir recevra une couche d’enduit dosé à 600 kg/m3 et du sikalitex liquide.

Reservoir

Caracteristiques :

- dalle de fond et parois : epaisseur 12 cm ; ferraillage nappe simple de HA 12 horizontallement et verticalement espacés de 10 cm, dosage du béton à 400 kg/m3,

- dalle de couverture : epaisseur 10 cm ; ferraillage nappe simple de HA 10 horizontallement et verticalement espacés de 10 cm, dosage du béton à 3500 kg/m3,

- trous d’homme : en tole 30/10è de de dimension selon indications des plans.

La salle de commande de dimension 2,50  de diametre et une hauteur 3,00 m, construite sous le réservoir sera exécutée en maçonnerie d’agglos creux de 15 x 20 x 40 conformément aux plans et spécifications techniques. La superstructure sera enduite sur les deux (02) faces par un mortier de ciment dosé à 300kg/m3 soigneusement taloché mélangé de sable 0/5 et exécutés en 3 couches et auront une épaisseur moyenne de 15 mm pour les enduits intérieurs et de 20 à 25 mm pour les enduits extérieurs. Elle sera fermée par une porte métallique de 90 x 210 et une fenêtre. La cabine sera couverte par une dalle en béton armée (radier du réservoir).

Exécution des fondations

Béton de propreté

Un béton maigre dosé à 150 kg / m3  d’épaisseur de 5cm  sera réglé sur les fonds de fouilles y compris toutes sujétions d’exécution et de mise en œuvre. Elle sera dressée, propre et exempte des traces de terres provenant des déblais.

Semelles

En béton de section suivant indications des plans de fondation.

Béton : dosé à 350 kg/ m3.

Aciers : nappes 4HA12  espacements 10 cm.

Murs de fondation

Les murs de fondation seront exécutés en agglomérés de ciment de (20 x 20 x 40) bourrés au béton ordinaire dosé à  200 kg/ m3 et hourdés au mortier ciment ordinaire.

Amorces de poteaux

En béton armé de section suivant indication des plans de (25 x 25) , Béton : dosé à 350 kg/ m3 avec 400 litres de sable gros grain et 800 litres de granulats 5/15 et 15/25, comprenant boisage, coffrage, ferraillage par acier haute adhérence, pervibration et toutes bonnes sujétions pour l’exécution.

- Aciers : - cadres  Ø6 tous les 15 cm et 4 HA10 pour poteaux (25 x 25)

Longrines et les chainages

Mise en œuvre  idem que le chapitre des poteaux. Les longrines seront coulées en deux temps afin de permettre l’encastrement du dallage. Une bonne vibration des ouvrages sera assurée et suivie par le contrôleur.

Section de 20 X 20 avec 4 HA10, l’espacement doit être inférieur à 0,81 h (h=hauteur) et des étriers de HA6

Localisation : suivant plan béton armé

Dallage du sol

Le sol recevra un dallage en béton armé de 10 cm d’épaisseur avec des aciers Ø8, et dont les mailles auront une section de 25x25cm. L’ensemble reposera  sur un film polyane de 400 microns. Il sera recoupé en surface de 16 cm2 maximum avec des joints combinés. Finition talochée. Elle sera incorporée au niveau des longrines.

Béton : dosé à 350 kg/ m3.

Maçonnerie élévation : (mise en œuvre)

Maçonnerie

Les maçonneries seront réalisées en agglomérés creux ou pleins. Elles devront répondre aux prescriptions de la norme P 14 301 Les différentes épaisseurs sont indiquées par les cotations des plans et  coupes.

Pour la fabrication des agglomérés, L’Entrepreneur devra strictement respecter  les conditions suivantes. Dans le cas contraire, les agglomérés seront rejetés et remplacés par l’Entreprise.

Conditions de fabrication à respecter strictement

Le tamisage des granulats (sable) pour la séparation des matières végétales, du sable trop fin, de l’argile.

Fabrication sous un abri couvert de nattes ou de pailles. L’aire de fabrication devra être tenu propre et parfaitement plane

Le mortier sera malaxé sur une aire de gâchage propre et suffisamment large.

Le compactage du mortier dans le moule par piquetage et par secousses

L’arrosage abondant des agglomérés pendant (15jours) et les cinq premiers jours de stockage. L’arrosage sera effectué au moins deux (2) fois par jouravant la mise en œuvre de manière à éviter la  dissécation. la protection des agglomérés contre les effets du soleil par le stockage sous un abri

Le mortier desséché ou qui commence à faire prise ne sera pas utilisé pour la fabrication des agglomérés. La fabrication des parpaings se fait sur le site du chantier. Seul le contrôleur, ou le sectoriel avec l’accord préalable du PRODEL pourront donner un accord à l’entreprise afin que celle-ci puisse réaliser les parpaings dans un autre lieu dont le transport sera à sa charge

Sur le chantier, les parpaings devront être réceptionné par le contrôleur et le sectoriel avant toute utilisation pour la maçonnerie. Les agglomérés ne seront utilisés qu’après quinze (15) jours au minimum après la fabrication. Dans le cas contraire, le maître d’œuvre le droit de démolir l’ouvrage et le faire reconstruire aux frais de l’entrepreneur.

Les agglomérés seront posés en quinconce de manière à éviter la superposition de 2 joints verticaux. Par ailleurs, les joints de mortier horizontaux et verticaux ne devront pas avoir plus 2 cm d’épaisseur.

Toutes les maçonneries seront hourdées au mortier de ciment dosé à 400 kg de ciment. Les poteaux et raidisseurs en béton armé seront coulés après montage des maçonneries de façon à assurer un harpage efficace. Les joints devront être parfaitement bourrés. L’entrepreneur doit selon les règles d’art et les conditions climatiques arrosé la maçonnerie pendant au moins deux semaines.

Murs en élévation

Les murs seront en agglomérés de ciment creux 15 x 20 x 40 suivant les indications des plans. Ces agglomérés devront offrir une résistance à l’écrasement suffisante.

Poteaux

En béton armé de section 20 x 20

Béton : dosé à 350 kg/ m3.

Aciers longitudinaux :   4 HA10   les  cadres  en RL6  tous 20 Cm.

Linteaux

En béton armé section 15 x 20 suivant épaisseur des murs.

Béton : dosé à 350 kg/ m3.

cadres  Ø6  et   4 HA8 tous les 20 Cm

Chape lissée

D’une épaisseur de 5 cm, elle sera exécutée en enduit de ciment de 2cm d’épaisseur en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3. Une légère pente d’au moins 0,5% devra être imposée vers les portes.

Finition lissage à la barbotine de ciment avec bouchardage.

La mise en œuvre de la chape n’interviendra qu’au cours des travaux de finition. La chape sera mise en œuvre en deux couches comprenant la chape d’égalisation et la couche de finition. Après la réalisation, la chape devra être maintenue humide pendant trois jours pour être protégée contre le retrait. Elle ne sera chargée qu’après sept jours.

Enduit

L’Entrepreneur exécutera tous les enduits intérieurs (le revêtement extérieur pourra être en enduit ordinaire ou en tyrolienne) tels que définis ci-dessous. Il devra s’assurer avant de commencer les travaux d’enduits que :

1) la couverture du bâtiment est posée pour éviter les effets néfastes du soleil ;

2) les huisseries métalliques des ouvertures sont posées.

Les travaux d’enduits comprennent :

la préparation des supports : le support doit avoir une surface nette, propre et exempte d’impureté telle que la poussière, d’huile etc. Il  devra être rugueux pour permettre un accrochage et une adhérence parfaite avec l’enduit. Le support sera au préalable humidifié à refus à plusieurs reprises et à un quart d’heure d’intervalle. Dans le cas où le support présenterait des inégalités ne permettant pas la mise en œuvre de l’enduit, il sera procédé au redressement en surcharge ou renformis si celles-ci ne dépassent pas 0,03 à 0,05 m.

L’exécution des couches constitutives des enduits :

Sur toutes les parties maçonnées, il sera exécuté un enduit de ciment de 1 cm d’épaisseur en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3.

Accrochage (1,5 Cm) : gobetis avec mortier de gros sable.

Finition (1Cm) : avec mortier de sable fin taloché.

Peinture

Consistance des travaux

Les travaux ne seront entrepris qu’après nettoyage,  dépoussiérage, ponçage, brossage, époussetage et enlèvement des clous des supports. Les trous sur la maçonnerie doivent être bouchés et la surface du subjectile devra être plane, lissée et ne présente aucune aspérité. Les supports  seront débarrassés des poussières des projections de ciment, tâches de  graisse etc…

Avant tout démarrage des travaux  de peinture, l’entrepreneur est tenu de procéder  à la réception par  l’Ingénieur des surfaces préparées à peindre.

Un  échantillonnage de chaque peinture sera exécuté sur une surface de 1m2 pour permettre au maître d’ouvrage  de juger avant la réalisation des travaux.

Impression

Murs : après nettoyage de la surface qui reçoit la couche et réceptionnée par l’ingénieur, l’impression de la peinture diluée à 10% doit être faite.

Finition

Murs et plafond :

Plafonds et sur murs intérieurs, du PANTEX 800 ou type équivalent en 2 couches.

Murs extérieurs PANTEX 1300 types équivalent en 2 couches

Soubassement et plinthe en peinture à huile en 2 couches

Menuiseries bois et métallique :

les menuiseries enduites de la peinture antirouille devront être nettoyée des toutes les impuretés ainsi que des dépôts du mortier ou de barbotine avant l’application de la peinture ;

Peinture à huile en 2 couches.

N.B : L’Entreprise tiendra compte des erreurs ou omission qui résulteraient de l’exploitation des différents documents constitutifs du marché.

L’Entreprise doit tenir compte des effets de la rouille sur les pointes du plafond au contact de l’humidité du PANTEX 800, il faut y remédier en utilisant du mastic.

III.5- POSE DES PLAQUES PHOTOVOLTAÏQUES

L’alimentation de la pompe en énergie solaire sera constituée d’un ensemble de dix (10) plaques photovoltaïques chacun, d’une batterie d’accumulateurs et d’un tableau de commande tel que défini dans le présent CCTP. L’installation des plaques se fera en deux étapes :

1ère étape : Fourniture et installation du support

Le support des plaques doit être fabriqué en cornières de 50mm. L’assemblage peut être par soudure ou par boulons pourvu que le transport sur le site et la manutention soient facile. Après sa fabrication, le support doit être enduit d’antirouille puis d’une peinture noire. Il doit être prévu le dispositif de fixation des plaques sur le support. Il faut prévoir des scellements sur les pattes du support. Les pattes doivent être encastrées dans des semelles en béton. Les semelles auront pour dimensions 60cm x 60cm x 25cm. La profondeur des fouilles doit être de 70cm. La hauteur minimale du support doit être de 2m y compris la section enterrée.

2e étape : Installation des plaques :

Les plaques photovoltaïques seront rigides, de haute performance (poly /mono cristallins), doivent être de fabrication conforme  aux normes I509001 : 2000 et seront livrées sur les sites avec un certificat de conformité du fabricant. La fixation des plaques doit se faire en tenant compte d’une inclinaison de 15° orientée plein sud.

Très important : lors de la mise en place du système Photovoltaïque (PV), la fixation des modules sur les supports se fera d’une façon solide pour décourager le vandalisme et le vol.et le système sera protégé par une clôture  grillagée.

Ces panneaux seront réceptionnés par l'ingénieur de contrôle. Les plaques devront etre protégès contre le vandalisme par des cornières soudées.

III.6 DESCRIPTION DES TRAVAUX DES ABREUVOIRS

III.6.1 - Aménagement de l’espace d’abreuvement

L’espace d’abreuvement sera construit minimum à quinze (50) mètres du forage et de forme polygonale. il sera exécuté conformément aux plans d’exécutions fournit par le MINEPIA et est constitué de :

L’anti-bourbier

La cuvette à eau

Et les conduites d’alimentation en eau des abreuvoirs

III.6.1.1 – L’Anti-bourbier

L’anti-bourbier sera exécuté en béton cyclopéen  de 15 cm d’épaisseur.

III.6.1.2 – La cuvette à eau

Il sera réalisé 03 cuvettes à eau : deux (02) de longueur de15m chacune et l’une (01) de longueur 07m

Autres caractéristique commune :

La cuvette à eau sera exécutée en béton armé de 12 cm d’épaisseur et reposera sur l’anti-bourbier. Elle aura la forme polygonale et les dimensions suivantes :

Largeur en base = 0.90 m ;

Largeur en guelle  de la cuvette = 1,80 m ;

Hauteur = 1.00 m ;

Hauteur mur de séparation = 1 m au dessus du niveau maximum de l’eau de la cuvette.

Épaisseur des parois = 0,12 m.

Les cuvettes seront assainies à l’aide de conduite d’évacuation (diamètre 32) des eaux qui seront équipé des vannes d’arrêt.

III.6.1.3 Les conduites d’alimentation en eau des abreuvoirs

Du robinet, au sol les conduites seront en galva diamètre 40 mm. Tout changement de direction se fera à l’aide d’un coude approprié. Dans le sol, la conduite est également en galva 40 mm, elle est encastré dans l’anti bourbier et ressort au pied de l’abreuvoir (cuvette) pour l’alimenter par sa partie supérieure. Les conduites à l’entrée des abreuvoirs sont équipées de vanne d’arrêt (03).

III.7 MISE EN SERVICE

A la fin des travaux, tout le système devra être mis en état de fonctionnement et les abreuvoirs devront être remplis d’eau

IV. LABELLISATION

Article 1 : Objet du projet

L’objet du projet est LA REALISATION D’UN FORAGE PASTORAL A ENERGIE SOLAIRE EQUIPE  D’UNE BORNE FONTAINE, DEUX (02) ABREUVOIRS DE 15m et UN  (01) ABREUVOIR de 7m, D’UN CHATEAU D’EAU DE 6,28M3 ET D’UNE SALLE DE REUNION DANS LA LOCALITE DE MOBE  , COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, RÉGION DE L’EST.

Article 2 : Label des travaux

- Panneau du chantier

Il sera apposé sur site un panneau de chantier très visible dont l’emplacement sera défini et indiqué par le maitre d’ouvrage.

Le panneua de chantier portera les indications suivantes :

- References du projet

- Refererence du Maitre d’ouvrage

- Références durepresentant de la Communauté

- Références du Maitre d’œuvre

- La source de financement

- References de l’entreprise

- La durée des travaux, la date d’ouverture et de fin de chantier

Aucun autre panneau ne sera autorisé sur les lieux, sauf accord écrit exception faite des panneaux réglementaires, ceux interdisant l’accès au chantier et ceux concernant la securité. Il procedera à l’enlevement en fin de chantier de tous les matériels, les materiaux en excedent et la remise en état des lieux qui ontbété occupés, ainsi qu’au demontage ou suppression de toutes installations fixes.

- Caractéristiques du panneau de chantier

- Diimension 150cmX250cm

- Fond blanc

- Peinture à,huile

- Ecriture lettre en noir, rouge et bleu

- Hauteur de lettrage : entre 5 et 10c

- Les supports seront en chevrons 8X8 avec les jambes de force

REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON Paix-Travail-Patrie Peace- Work- Fatherland

MINSISTERE DE L’ELEVAGE DES PECHES ET DES INDUSTRIES ANIMALES

REGION DE L’EST DEPARTEMENT DE LA KADEY

N° DU MARCHE

OBJET : CONSTRUCTION DE……………………………………………………….

MAITRE D’OUVRAGE : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE BATOURI

AUTORITE CONTRACTANTE : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE BATOURI

CHEF DE SERVICE DE MARCHE : LE COORDONNATEUR REGIONAL DU PRODEL ZONE 2

INGENIEUR DU MARCHE : LE DELEGUE DEPARTEMENTAL MINEE DE LA KADEY

LE MAITRE D’ŒUVRE : LE CONTROLEUR RECRUTE PAR LA COMMUNE/PRODEL

ENTREPRISE

FINANCEMENT : COMMUNE DE BATOURI/PRODEL

NOTIFIE LE :

DELAI D’EXECUTION : 90 JOURS

- Plaque de labelisation murale

Les travaux porteront les indications du label suivantes dans chaque localité:

Caractéristiques de la plaque:

- Dimensions: longeur = 120 cm; largeur = 100 cm; hauteur = 220 cm

- Couleur de fonds: blanc

- Couleur de lettrage: Noir

- Taille de lettrage: entre 5 et 12 cm

- La plaque est recto-verso

PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’ELEVAGE

(PRODEL)

LA REALISATION D’UN FORAGE PASTORAL A ENERGIE SOLAIRE EQUIPE  D’UNE BORNE FONTAINE, DEUX (02) ABREUVOIRS DE 15m et UN  (01) ABREUVOIR de 7m, D’UN CHATEAU D’EAU DE 6,28M3 ET D’UNE SALLE DE REUNION DANS LA LOCALITE DE MOBE, COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, RÉGION DE L’EST.

FINANCEMENT:

Commune de BATOURI/ PRODEL

Mois et année de réalisation

De l’ouvrage

C.	CAHIER DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES (CCES)

SOMMAIRE

CHAPITRE I :	CONTEXTE ET JUSTIFICATION

CHAPITRE II :	INFORMATIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

CHAPITRE III : 	ENTRETIEN ET GESTION DES DECHETS

CHAPITRE IV :	MESURES PREVENTIVES CONTRE LES NUISANCES SONORES ET

LES EMISSIONS DE POUSSIERES

CHAPITRE V :	STOCKAGE ET UTILISATION DES SUBSTANCES POTENTIELLEMENT   POLLUANTES

  - Autres substances potentiellement polluantes

  - Gestion des pollutions accidentelles

CHAPITRE VI : 	PROTECTION DES ESPACES NATURELS CONTRE L’INCENDIE

CHAPITRE VII :	CONSERVATION DE L’INTEGRITE PAYSAGERE DU SITE

CHAPITRE VIII : ASPECTS SOCIAUX ET CULTURELS

CHAPITRE IX :	SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS

CHAPITRE X :	ABANDON DES INSTALLATIONS EN FIN DES TRAVAUX

PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES A RESPECTER PAR L’ENTREPRENEUR

Etant donné que les activités de construction pourraient avoir des impacts négatifs sur le cadre physique et apporter des désagréments, gênes ponctuelles aux zones avoisinantes et aux riverains, il est essentiel de définir et respecter des règles (y compris les interdictions spécifiques et les mesures à prendre pour la gestion de la construction) qui devront être soigneusement respectées par les contractants. L'information qui suit, est donnée à titre de prescriptions à insérer, sous réserve d’éventuelles adaptations légères, au cahier des clauses techniques particulières du dossier d’appel d’offres des différents types d’ouvrage qui seront financés dans le cadre de ce programme. Elles devront être suivies en liaison avec la législation nationale en matière de santé, sécurité et hygiène au travail.

Afin d’atténuer les impacts sur l’environnement pendant et après la réalisation du microprojet, les actions suivantes doivent être respectées :

- Avant le démarrage effectif des travaux, l’entreprise doit préparer un plan d’action environnemental précisant l’ensemble des mesures environnementales à mettre en œuvre.

- Elaborer un règlement intérieur mentionnant de manière spécifique les règles de sécurité notamment le port de tenue appropriée, la limitation des vitesses.

- En outre, ce règlement intérieur devra prescrire l’interdiction de consommer l’alcool pendant les heures de travail, d’utiliser abusivement le bois de chauffe, ainsi que la sensibilisation du personnel aux dangers des IST/SIDA, au respect des us et coutumes des populations de la localité. Ce règlement doit être affiché au sein de l’entreprise.

- CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Les présentes clauses visent la prise en compte de la dimension environnementale et sociale dans la planification et l’exécution du projet à travers la mise en œuvre du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES).

Ainsi, l’intégration de prescriptions environnementales et sociales dans la DC telle que préconisée dans la stratégie de mise en œuvre du CGES permet à l’entreprise adjudicataire du marché d’apprécier sa responsabilité environnementale et d’en tenir compte dans le planning et l’exécution des travaux.

Ces prescriptions devront être respectées, sans exception, par l’Entrepreneur. A cet effet, elles feront l’objet d’un contrôle au cours des missions de visite de chantier. De même, l’entrepreneur demeure responsable des accidents ou dommages écologiques qui seraient la conséquence de ces travaux ou des installations liées au chantier.

- INFORMATIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

L’entrepreneur doit, en rapport avec le maître d’œuvre, veiller rigoureusement au respect des directives suivantes :

- Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux sur le calendrier des travaux, l'interruption des services et les détours à la circulation, selon les besoins ;

- Limiter les activités de construction pendant la nuit. S'ils sont nécessaires, veiller à ce que le travail nocturne soit soigneusement planifié et que la communauté soit informée pour qu'elle puisse prendre les mesures nécessaires ;

- Procéder à la signalisation des travaux ;

- Faire interdire : (i) la coupe des arbres pour toute raison en dehors de la zone de construction approuvée ; (ii) chasser ou capturer la faune locale ; (iii) utiliser des produits toxiques non approuvés, tels que des peintures au plomb ; (iv) perturber quoi que ce soit ayant une valeur architecturale ou historique ;

- La communauté sera avisée au moins cinq jours à l'avance de toute interruption de service (eau, électricité, le téléphone), par voies de presse (en privilégiant les radios communautaires ou locales lorsqu’elles existent).

- ENTRETIEN ET GESTION DES DECHETS

Pendant la durée du chantier, l’Entrepreneur veillera à ce que l’ensemble du site et ses abords soient maintenus en bon état de propreté et à ce que les déchets produits soient correctement gérés en prenant les mesures suivantes :

- Suivre les procédures appropriées en ce qui concerne l'entreposage, la collecte, le transport et l'élimination des déchets dangereux. Pour les déchets comme les huiles usagées, il est indispensable de les collecter et de le remettre à des repreneurs agrées ;

- Identifier et délimiter clairement les aires d'élimination et spécifiant quels matériaux peuvent être déposés dans chaque aire ;

- Contrôler le placement de tous les déchets de construction (y compris les excavations de sol) dans des sites d'élimination approuvés (>300 m des rivières, cours d'eau, lacs ou terres marécageuses) ;

- Placez dans les aires autorisées toutes les ordures, métaux, huiles usées et matériaux en excès produits pendant la construction en incorporant des systèmes de recyclage et la séparation des matériaux ;

- L’Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour éviter la dispersion par le vent ou les eaux de pluie par exemple avant l’élimination des déchets ;

- Les produits du décapage des emprises des Terrassements seront mis en dépôt et éventuellement réemployés,

- Le transport des terres dans l’emprise du terrain sur les lieux à remblayer ou leurs évacuations aux décharges publiques ;

- Minimiser la génération des déchets pendant la construction et réutiliser les déchets de construction là où c’est possible ;

Les mesures suivantes devront être prises pour l’entretien du chantier :

- Identifier et délimiter les aires pour l'équipement d'entretien (loin des rivières, cours d'eau, lacs ou terres marécageuses) ;

- Veiller à ce que toutes les activités de l'équipement d'entretien soient faites dans les zones d'entretien délimitées ;

- Ne jamais éliminer de l'huile ou la verser sur le sol, dans les cours d'eau, les zones basses, les cavités des carrières désaffectées

- MESURES PREVENTIVES CONTRE LES NUISANCES SONORES ET LES EMISSIONS DE POUSSIERES

L’Entrepreneur prêtera une attention particulière pour limiter les éventuelles nuisances par le bruit. A cet effet, il devra respecter les seuils de bruit prescrits par la Loi.

Il veillera à limiter l’usage des engins bruyants au strict nécessaire et arrêtera ceux qui ne servent pas (groupe électrogène par exemple). Sauf cas d’urgence, les nuisances sonores (engins, véhicules, etc.) à proximité d’habitations, seront prohibées de 19 heures à 8 heures ainsi que le week-end et les jours fériés.

Lors de l’exécution des travaux, pour lutter contre la poussière et les désagréments, le contractant devra:

- Limiter la vitesse de la circulation liée a la construction a 24 km/h dans les rues, dans un rayon de 200 mètres autour du chantier et limiter la vitesse de tous les véhicules sur le chantier a 16 km/h ;

- STOCKAGE ET UTILISATION DES SUBSTANCES POTENTIELLEMENT POLLUANTES

De manière générale, le stockage et la manipulation de substances potentiellement polluantes ou dangereuses (huiles, carburant…) devra respecter les principes suivants :

- limitation des quantités stockées ;

- stockage organisé, en un site ou selon des modalités ne permettant pas l'accès à une personne extérieure au chantier ;

- manipulation par des personnels responsabilisés  et équipés d’EPI;

- signalisation du site de stockage par un panneau indiquant la nature du danger.

- Le stockage des produits chimiques liquides se fera sur rétention pour prévenir les déversements accidentels et la pollution du sol ;

- Les produits chimiques utilisés devront être munis de fiche de données de sécurité (FDS) à afficher sur le lieu de stockage

  - Carburants et lubrifiants

Dans le cas où l’entrepreneur utilise dans le chantier des carburants et lubrifiants, ils seront stockés en conteneurs étanches posés sur un sol plan, propre et stable. Les conteneurs seront isolés du sol par une bâche plastique ou un matériau absorbant (sable ou sciure) pour permettre la récupération des éventuels rejets accidentels. A l’issue des travaux, le site du chantier sera débarrassé de toutes traces ou sous-produits.

  - Autres substances potentiellement polluantes

L’emploi d’autres substances potentiellement polluantes sera signalé au maître d’œuvre avant leur utilisation. L’entreprise apportera la preuve du caractère légal de leur emploi et le maître d’œuvre avisera les services techniques compétents pour autorisation et éventuellement prescription de consignes de précaution.

  - Gestion des pollutions accidentelles

En cas de pollution accidentelle, l’Entrepreneur avisera sans délai le maître d’œuvre. En fonction de la composante de l’environnement concernée par la pollution, les services techniques compétents seront avisés. L’Entrepreneur prendra toute disposition utile pour faire cesser la cause du problème et procéder au traitement de la pollution. Les consignes conservatoires prescrites devront être rapidement mise en œuvre.

  - Principe d’intervention suite à une pollution accidentelle

En cas de déversement accidentel de substances polluantes, les mesures suivantes devront être prises :

- Eviter la contamination du sol par le saupoudrage de produits absorbants spécifiques ;

- En cas de proximité d’une source d’eau (puits, cours d’eau…), éviter la contamination des eaux par blocage, barrage, digue de terre, dans un premier temps ;

- Excaver les terres polluées au droit de la surface d’infiltration ;

- Traiter les parties polluées de façon écologiquement rationnelle (mise en décharge, enfouissement, incinération, selon la nature de la pollution).

- PROTECTION DES ESPACES NATURELS CONTRE L’INCENDIE

Il sera fait une stricte application de la réglementation en vigueur (code forestier). D’une façon générale, l’emploi du feu est interdit sur le chantier sauf dérogation expresse délivrée par le maître d’œuvre dans la limite des permissions édictées par la réglementation nationale en vigueur. Dans ce cas, l’Entrepreneur observera les consignes minimales suivantes :

- Brûlage autorisé uniquement par vent faible ;

- Site préalablement débroussaillé sur vingt mètres de rayon ;

- Feu sous surveillance constante d’une personne compétente armée de moyens de lutte contre l’incendie ;

- En cas de propagation, alerte rapide des secours et du maître d’œuvre par tout moyen ;

- Extinction totale du foyer en fin du brûlage. Le recouvrement par de la terre est interdit.

- CONSERVATION DE L’INTEGRITE PAYSAGERE DU SITE

Aucune atteinte ne sera portée à la végétation située hors de l’emprise des ouvrages, des accès ou des aires de travail ou de stockage prévues. De plus, des mesures de protection sur les essences protégées ou rares devraient être prises.

Seul l’abattage des arbres autorisé par le service forestier est toléré (se conformer aux dispositions du code forestier en cas d’abattage d’arbre ou de déboisement). Des pénalités sont encourues en cas d’abattage non autorisé d’arbre ou la destruction de la végétation du site. L’Entrepreneur devrait effectuer une plantation de compensation après les travaux en cas de déboisement ou d'abattage d'arbres.

Les matériaux utilisés pour les travaux (sable et gravier notamment) doivent obligatoirement provenir des carrières et sablières autorisées et contrôlées par le service des mines. Conformément aux dispositions du code minier, les carrières et sites d’emprunts devront être impérativement réhabilités.

La remise en état des lieux avant repli de chantier pourra être imposée en cas de modification significative du site.

Toute zone de sensibilité environnementale doit être contournée par le projet (exemple des zones d’inondation saisonnière). Aussi, toutes les précautions doivent être prises afin de préserver les points d’eau (puits, sources, fontaines, mares…)

- ASPECTS SOCIAUX ET CULTURELS

Pour permettre au projet de générer des retombées positives sur le milieu social d’accueil, l’Entrepreneur veillera à :

- Eviter que le projet modifie les sites historiques, archéologiques, ou culturels ;

- Prendre en charge les préoccupations des femmes et favoriser leur implication dans la prise de décision ;

- Recruter en priorité la main d’œuvre non qualifiée dans la population locale.

Les mesures suivantes sont à prendre au cas où des objets de valeur culturelle ou religieuse seraient mis à jour pendant les excavations :

- Arrêter le travail immédiatement à la suite de la découverte de tout matériel ayant une valeur possible archéologique, historique ou paléontologique, ou autre valeur culturelle, de faire connaitre les trouvailles au promoteur et de la notifier aux autorités compétentes ;

- Protéger les objets autant que possible en utilisant des couvertures en plastique et prendre le cas échéant des mesures pour stabiliser la zone afin de protéger correctement les objets ;

- Ne reprendre les travaux qu'après avoir reçu l'autorisation des autorités compétentes.

- SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS

Les mesures de sécurité du personnel sur le chantier et les usagers à observer sont celles visant à mettre hors danger la santé du personnel travaillant sur le chantier ainsi que celles des riverains du site du chantier. On peut noter parmi les mesures, le port des matériels de la sécurité par les personnels de l’entreprise sur le chantier, la limitation des poussières et la signalisation. Afin d’éviter les accidents de travail, le port du matériel de sécurité tel que les gants, les casques, chaussures de sécurité, couvre-nez est obligatoire pour toute personne se trouvant sur le chantier. L’entreprise doit également disposer d’une boîte à pharmacie, prendre les dispositions si nécessaire pour limiter les nuisances sonores dues nuisances sonores dues aux mouvements des équipements et engins de chantier. L’entreprise est astreinte à fournir tous ces matériels sur le chantier en nombre suffisant et le maître d’œuvre est chargé de veiller au respect strict de ces mesures de sécurité.

Les travaux de terrassements, en présence des vents, sont susceptibles de provoquer la levée des poussières ou autres poudres fines tel que le ciment. Dans ce cas, malgré le port des couvre-nez qui est une mesure de protection, les ouvriers doivent arroser les sols pendant leurs travaux. L’arrosage doit se faire tôt le matin avant le début des travaux et le soir à la fin des travaux. Dans le cas où la vitesse de vent est très élevée pendant ces travaux de terrassement, l’arrosage peut aller jusqu’à trois fois par jour.

L’entreprise veillera également à la limitation des vitesses des différents véhicules et engins (moins de 40 Km/h). De même, elle devra veiller à ce que toutes les déviations temporaires sont identifiées en collaboration avec les riverains, et n’affectent pas les zones sensibles. En plus des panneaux d’indication du chantier portant les références du projet, il revient aussi à l’Entreprise d’implanter des panneaux de sécurité comme ceux interdisant l’accès au chantier par des personnes étrangères ou ceux relatifs à la circulation (sortie des camions, limitation de vitesse, attention travaux, etc…).

Les mesures suivantes doivent par ailleurs être prises :

- Assurer la sécurité de la circulation ;

- Les tranchées seront au besoin, entourées de solides barrières ;

- Un éclairage des barrières et des passerelles sera assuré pendant la nuit ;

- Assurer la signalisation et le gardiennage imposés ;

- Assurer le passage des véhicules, sauf impossibilité absolue ;

- Les routes ne seront pas coupées en même temps sur plus de la moitié de leur largeur ;

- Les tranchées longeant les routes et engageant l’emprise de celles-ci ne seront pas ouvertes sur une longueur supérieure à 200 m ;

- Préserver de toutes dégradations les murs des riverains, les ouvrages des voies publiques, tels que bordures, bornes etc… les lignes électriques ou téléphoniques et les canalisations et câbles de toute natures rencontrés dans le sol ;

- Maintenir en état de fonctionnement, pendant toute la durée des travaux, les câbles existants et les canalisations et installations existantes assurant la distribution d’eau potable, ou l’évacuation des eaux usées.

- ABANDON DES INSTALLATIONS EN FIN DE TRAVAUX

A la fin des travaux, l’Entrepreneur doit réaliser tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. L’Entrepreneur récupère tout son matériel, engins et matériaux. Il ne peut abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs. Les aires bétonnées sont démolies et les matériaux de démolition mis en dépôt sur un site adéquat approuvé par l’ingénieur. Au moment du repli, les drains de l'installation sont curés pour éviter l'érosion accélérée du site.

S’il est dans l’intérêt du Maître d’ouvrage de récupérer les installations fixes pour une utilisation future, l’Administration peut demander à l’Entrepreneur de lui céder sans dédommagement les installations sujettes à démolition lors d’un repli.

Après le repli du matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être dressé et joint au PV de la réception des travaux.

D.	BORDEREAU DES PRIX UNITAIRE

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES POUR LA REALISATION D’UN FORAGE PASTORAL A ENERGIE SOLAIRE EQUIPE  D’UNE BORNE FONTAINE, DEUX (02) ABREUVOIRS DE 15m et UN  (01) ABREUVOIR de 7m, D’UN CHATEAU D’EAU DE 6,28M3 ET D’UNE SALLE DE REUNION DANS LA LOCALITE DE MOBE , COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, RÉGION DE L’EST.

- FORAGE PASTORAL

| N° du Prix | DESIGNATION | UNITE | P.U. EN CHIFFRES (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- |
| LOT F100 : ETUDE ET INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |
| F 101 | Etude hydro géophysique Ce prix rémunère au forfait les études hydrogéologiques et géophysiques et l’implantation du forage. Le prix comprend : . Les recherches documentaires . La mise à disposition des matériels et outils appropriés . Les profils de traîné électrique de maille adaptée . Les sondages électriques . le report graphique des résultats . Les interprétations des résultats . Le rapportage des prospections . L’identification des points favorables après les études géophysiques . et toutes sujétions Forfait : …………………………………… CFA | FF |  |
| F 102 | Amenée et repli du matériel et du personnel Ce prix rémunère l’amené et le repli de la totalité des installations de chantier et du personnel pour l’exécution des travaux et comprend : - l’amenée et le repli du matériel et engins nécessaires à l’exécution des travaux - l’amenée et le repli du personnel nécessaire à l’exécution des travaux - la manutention et la remise en état des lieux - et toutes sujétions CE PRIX FORFAITAIRE sera réglé à raison de 50 pourcent dès constat par le Maître d’œuvre de l’amenée et de la conformité de l’ensemble du matériel et du personnel permettant la réalisation complète du marché, et 50 pourcent dès constat par le Maître d’œuvre du repli du chantier, après réception provisoire des travaux, et de la remise en état des lieux Le forfait à : …………………………………… CFA | FF |  |
| F103 | Installation de chantier et Implantation des différents ouvrages Il comprend : La matérialisation par des piquets des points favorables retenus La numérotation des points retenus par ordre de priorité L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le panneau de chantier, La baraque de chantier, L’étude du projet d’exécution, La fourniture des EPI Le forfait à : …………………………………………. CFA | FF |  |
| F104 | L’étude du projet d’exécution et plan de recollement Ce prix rémunère au forfait : La fourniture du projet d’exécution, La fourniture du plan de recollement, Et toutes sujétions…. Le forfait à : …………………………………………. CFA | FF |  |
| LOT F200 : FORATION |  |  |  |
| F201 | Foration en terrain tendre au rotary en tricône ou tri lames Ø9'' ⅞ ou 12'' ⅟4 Ce prix rémunère le fonçage en terrain sédimentaire au moyen de matériels et outils appropriés mis à disposition, y compris les reconnaissances, les fluides de circulation, le carottage et toutes sujétions, pour des diamètres de 8’’ ½ à 10’’ et des profondeurs jusqu’à 25 mètres Le mètre linéaire : ……………………………………….. CFA | ml |  |
| F202 | Pose et arrachage de tubage provisoire en PVC plein ou en acier 175 – 195 mm Ce prix rémunère la mise à disposition des matériels et outils appropriés, les descentes, les positionnements, et les remontées des tubes provisoires, y compris toutes sujétions Le mètre linéaire: …………………………………. CFA | ml |  |
| F203 | Foration au marteau fond de trou en Ø6’’ ½ ou Ø6’’ 3/4 Ce prix rémunère le fonçage dans le socle au moyen de matériels et outils appropriés mis à disposition, y compris les reconnaissances, les fluides de circulation, le carottage et toutes sujétions, Le mètre linéaire: …………………………………………. CFA | ml |  |
| LOT F300 : EQUIPEMENT DU FORAGE |  |  |  |
| F301 | Fourniture et pose de tubes PVC pleins de diamètre 112mm Ce prix comprend : - La mise à disposition des matériels et outils appropriés - Le choix des tubes crépines (calcul des ouvertures) - La fourniture sur les sites des tubes PVC pleins - La réception technique de conformité des tubes - La pose de toutes les colonnes de tubage dans les trous forés au moyen de matériels et outils appropriés - Et toutes sujétions Le mètre linéaire : …………………………………….. CFA | ml |  |
| F302 | Fourniture et pose de tubes PVC crépines de diamètre 112 mm Ce prix comprend : - La mise à disposition des matériels et outils appropriés - Le choix des tubes crépines (calcul des ouvertures) - La fourniture sur les sites des tubes PVC crépines - La réception technique de conformité des tubes - La pose de toutes les colonnes de tubage dans les trous forés au moyen de matériels et outils appropriés - Et toutes sujétions Le mètre linéaire : …………………………………………. CFA | ml |  |
| F303 | Fourniture et pose de massif filtrant de gravier calibré (1-3 mm) Ce prix comprend : - Le calcul du volume de gravier à introduire dans chaque forage - La fourniture sur les sites du gravier - Le calibrage et lavage à l’eau du gravier - L’introduction au moyen de matériels et outils appropriés du gravier dans l’espace annulaire avec contrôle du volume - Et toutes sujétions Le mètre linéaire : …………………………………………..CFA | ml |  |
| F304 | Fourniture et mise en place d’un bouchon d’argile ou de bentonite Ce prix comprend : - La fourniture sur les sites des quantités d’argile ou de bentonite nécessaires - La fabrication des pâtes - L’introduction au moyen de matériels et outils appropriés des pâtes dans l’espace annulaire - Et toutes sujétions Le mètre linéaire : …………………………………………. CFA | ml |  |
| F305 | Fourniture et mise en place de tout venant Ce prix comprend : - La fourniture sur les sites du tout venant - L’introduction au moyen de matériels et outils appropriés du tout-venant dans l’espace annulaire - Et toutes sujétions Le mètre linéaire : ……………………………………….. CFA | ml |  |
| F306 | Mise en place d’une tête de forage (Cimentation en tête du forage) - La fourniture sur les sites des quantités de ciment et d’adjuvant nécessaires - La fabrication des barbotines - L’introduction au moyen de matériels et outils appropriés des barbotines dans l’espace annulaire - Et toutes sujétions Le mètre linéaire : …………………………………………… CFA | ml |  |
| LOT F400 : DEVELOPPEMENT ET ESSAI DE POMPAGE |  |  |  |
| F401 | Nettoyage et développement à l'air lift Ce prix rémunère la mise à disposition des matériels et outils appropriés et le soufflage des forages jusqu’à obtention de l’eau claire L’heure: ………………………………………………. CFA | Heure |  |
| F402 | Essai de débit et de pompage Ce prix comprend : - La mise à disposition des matériels et outils appropriés - Les pompages par paliers - le pompage de longue duré - Les mesures et relevés des débits et niveaux d’eau - La détermination des caractéristiques hydrauliques du forage - Le traçage des courbes caractéristiques - Et toutes sujétions L’heure: …………………………………………………… CFA | Heure |  |
| LOT F500 : ANALYSE ET TRAITEMENT DE L’EAU |  |  |  |
| F501 | Prélèvement et analyse physico-chimique et bactériologique Ce prix sera réalisé par un Laboratoire agréé par le MINEE et rémunère l’analyse physico-chimique et bactériologique de l'eau du forage avant sa mise en fonctionnement y compris le déplacement du contrôleur du site au laboratoire. Il comprend : - Les prélèvements des échantillons et l’analyse par un laboratoire agréé - La fourniture du rapport d’analyse Ce prix est payé sous présentation d’un PV de prélèvement des échantillons signé du contrôleur et un membre du comité de gestion Il s’applique à l’unité L’unité : ……………………………………………… CFA | U |  |
| F502 | Désinfection de l’eau au chlore Ce prix rémunère la désinfection du forage à l’aide d’une solution chlorée avant sa mise en fonctionnement. Ce prix est payé sous présentation d’un PV dûment signe par le contrôleur et un membre du comité de gestion Il s’applique à l’unité L’unité : ………………………………………………………. CFA | U |  |
| LOT F600 : REALISATION DE LA TETE DU FORAGE |  |  |  |
| F601 | Couvercle de tête de forage en acier (tôle 40/10e) doté d’un manchon de 32 mm², de 6 vis de 12, et anneau pour corde de sécurité Ce prix comprend : - La mise à disposition des outils appropriés pour la réalisation ; - la fourniture de tôle en acier de 40/10 ; -La fourniture du manchon de 32 mm2 ; - la fourniture de 6 vis de 12 et anneau pour corde de sécurité ; - La pose de l’ensemble des éléments ; - Et toutes sujétions. L’Unité : ………………………………………………………… CFA | U |  |
| F602 | Réalisation d’un massif en béton de 70 x70 x 50 y/c un couvercle en béton armé Ce prix rémunère : - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton - La confection des armatures - La confection des coffrages - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO - La mise en œuvre du béton vibré au marteau L’Unité: …………………………………………………… CFA | U |  |
| LOT F700 : REALISATION DU CHÂTEAU (6.28 M3) Y COMPRIS LOCAL TECHNIQUE |  |  |  |
| F701 | Fouilles pour semelles et fondation Ce prix rémunère : - le terrassement et le dégagement et rangement des déblais hors de l’emprise des ouvrages ; - La fermeture après passage des canalisations Le mètre cube : …………………………………………………..CFA | m3 |  |
| F702 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m³ pour fond de fouilles Ce prix rémunère : - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton - La mise en œuvre du béton - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le mètre cube: ………………………………………………….. CFA | m3 |  |
| F 703 | Fourniture et pose d’agglos bourrées de 20x20x40 cm pour fondations des murs Ce prix rémunère - La production des parpaings - La pose et le bourrage des agglos dans les fouilles d’assise - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le mètre carré: ……………………………………………………. CFA | m² | . |
| F704 | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour semelles, amorces des poteaux, longrines, poteaux et poutres du réservoir Ce prix rémunère : - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton - La confection des armatures - La confection des coffrages - La mise en œuvre du béton vibré au marteau - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le mètre cube: ……………………………………………………. CFA | m3 |  |
| F705 | Béton armé dosé à 400 kg/m³ pour dalle pleine du réservoir (ép : 10cm) Ce prix rémunère : - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton - La confection des armatures - La confection des coffrages - La mise en œuvre du béton vibré au marteau - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le mètre cube: ……………………………………………………. CFA | m3 |  |
| F706 | Béton armé dosé à 400 kg/m³ de béton additionné d’adjuvants hydrofuges pour parois et fond du réservoir, intérieur lissé y compris coupole Ce prix rémunère : - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton - La confection des armatures - La confection des coffrages - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le mètre cube: …………………………………………….. CFA | m3 |  |
| F707 | Fourniture et pose de la fermeture du réservoir (trou d’homme) en tôle alu 30/10e mastiquée et peinture à huile Ce prix comprend : - La fourniture et pose des cadres et battants préfabriqués - La fourniture de cadenas - et toutes sujétions L’unité: ……………………………………………….. CFA | U |  |
| F 708 | Echelle de secours longueur 6,8 mètres en tube galvanisé de 32 Ce prix comprend : La fourniture de l’échelle - et toutes sujétions L’unité : …………………………………………………….. CFA | U |  |
| F709 | Béton de dallage dosé 200kg/m3, (ép 8 cm), y compris remblai latéritique Ce prix rémunère : - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton - La confection des armatures - La confection des coffrages - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le mètre cube : …………………………………………………CFA | m3 |  |
| F710 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour linteaux. Ce prix rémunère: - La fourniture de tous les éléments matériaux de la confection du béton; - La confection des armatures; - Et la confection des coffrages Le mètre cube : …………………………………………………CFA | M3 |  |
| F 711 | Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, tous les frais de fourniture de tous les matériaux nécessaire et à la fabrication et la pose des parpaings de 15 bourrés sous la cuvette suivant les plans : Il comprend : La fourniture de tous les matériaux de construction sur le site ; Chargement et transport des matériaux de fabrication du mortier à la brouette, approvisionnement en eau à l’aide des seaux, gâché du mortier à la pelle, moulage et démoulage des parpaings, transport et service du parpaings et du mortier au lieu de mise en œuvre, mise en œuvre et arrosage Le mètre carré à : ……………………………………………. CFA | m2 |  |
| F 712 | Enduit au mortier de ciment dosé à 300kg/m3 Ce prix comprend : - La fourniture de tous les matériaux et la confection du mortier - La mise en œuvre du mortier - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le mètre carré à : ……………………………………………. CFA | m2 |  |
| F 713 | Fourniture et pose d’une porte métallique pleine de 0,9x2,10 m y/c système de fermeture Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions générales prévues au contrat, tous les frais de fourniture et de fabrication d’une porte métallique pleine de 0,9x2, 00 m y compris système de fermeture, Il comprend : La fourniture de tous les matériaux nécessaires à la mise en œuvre d’une porte métallique pleine de 0,9x2, 00 m, le transport jusqu’au lieu de mise en œuvre et la confection et pose du portillon conformément aux dispositions techniques. L’unité: ……………………………………………….. CFA | U |  |
| F.714 | Réalisation d'un regard de 1x1x1 fait en agglo et tapissé de gravier Ce prix rémunère à l’unité et dans les conditions générales prévues au contrat, tous les frais de fourniture et la mise en œuvre d’un regard de 1x1x1 y compris: Il comprend : La fourniture de tous les matériaux nécessaires à la mise en œuvre d’un regard, le transport jusqu’au lieu de mise en œuvre et la confection et conformément aux dispositions techniques. L’unité: …………………………………………… CFA | U |  |
| F.715 | Fourniture et application peinture bicouche sur l’ouvrage Ce prix rémunère au mètre carré la peinture de type «Vinylique» Il comprend : - Toutes sujétions d’égrenage, de ponçage et de rebouchage à enduit de peinture ; - Finition en « Vinylique» (2 couches) - Et toutes sujétions. Le mètre carré: ………………………………………………. CFA | M² |  |
| F.716 | Fourniture et application peinture laquée glycérophtalique sur toutes les parties métalliques Ce prix rémunère au mètre carré la peinture des éléments métalliques. Il comprend : - Toutes sujétions d’égrenage, de ponçage et de rebouchage à enduit de peinture ; - Impression ; - Finition en glycérophtalique (2 couches) ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré : …………………………………………. CFA | M² |  |
| F.717 | Flocage du logo PRODEL sur les parois du château Ce prix rémunère à l’unité la mise du logo. Il comprend : - Toutes sujétions de ponçage et de rebouchage à enduit de peinture ; - Impression ; - Finition en glycérophtalique (2 couches) ; - Et toutes sujétions. L’unité: ……………………………………………………. CFA | U |  |
| LOT F800 - BORNE FONTAINE |  |  |  |
| F801 | Décapage du sol d'épaisseur 20cm pour mise en forme sous dallage Ce prix rémunère le terrassement et le dégagement et rangement des déblais loin du site, y compris toutes sujétions ainsi que l’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le mètre carré : ……………………………………… francs CFA | m² |  |
| F802 | Fouilles pour fondation des murs, tuyauterie de distribution, puits perdu et caniveau d'évacuation des eaux. Ce prix rémunère : . le terrassement et le dégagement et rangement des déblais hors de l’emprise des ouvrages ; . La fermeture après passage des canalisations Le mètre cube: ……………………………………………………. CFA | m3 |  |
| F803 | Béton de propreté dosé à 150 kg de ciment par m³ de béton pour fond de fouilles Ce prix rémunère : - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton - La mise en œuvre du béton - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le mètre cube: ………………………………………….. CFA | M3 |  |
| F804 | Fourniture et pose d’agglos bourrées de 20x20x40 cm pour fondations des murs Ce prix rémunère - La production des parpaings - La pose et le bourrage des agglos dans les fouilles d’assise - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le mètre carré : …………………………………………… CFA | M2 |  |
| F805 | Fourniture et pose d'agglos de 15x20x40 cm pour murs en élévation Ce prix rémunère - La production des parpaings - La pose et le bourrage des agglos dans les fouilles d’assise - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le mètre carré: ………………………………………………. CFA | M2 |  |
| F806 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour margelle et dalle de propreté y compris rigoles de collecte des eaux usées Ce prix rémunère : - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton pour margelle, puits perdu ; - La confection des armatures - La confection des coffrages - La mise en œuvre du béton vibré au marteau - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le mètre cube : ……………………………………………. CFA | m3 |  |
| F807 | Béton armé dosé à 350 kg de ciment par m3 de béton pour chaînages horizontaux et verticaux plus poteau central des robinets Ce prix rémunère : - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton pour abreuvoir ; - La confection des armatures - La confection des coffrages - La mise en œuvre du béton vibré au marteau - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le mètre cube: …………………………………………….. CFA | m3 |  |
| F808 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour canal des eaux usées y/c dalle du puits perdu en deux éléments symétriques Ce prix rémunère : - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton pour caniveau, puits perdu ; - La confection des armatures - La confection des coffrages - La mise en œuvre du béton vibré au marteau - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le mètre cube: ……………………………………………… CFA | M3 |  |
| F 809 | Enduit au mortier de ciment dosé à 300 kg de ciment par m³ sur murs plus tyrolienne Ce prix comprend : - La fourniture de tous les matériaux et la confection du mortier - La mise en œuvre du mortier - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le mètre carré: ………………………………………………….. CFA | m2 |  |
| F810 | Fourniture et pose de portillon peint, en tube carré pour clôture y compris le système de fermeture Ce prix comprend : - La fourniture et pose des cadres et battants préfabriqués - La fourniture de cadenas L’unité : ………………………………………………………….. CFA | U |  |
| LOT F900 : POSE DE LA POMPE |  |  |  |
| F901 | Fourniture et pose d’électro pompe immergée Marque Grundfos SQF 2.5-2 (90-240VAC ; 30-300 VDC) y/c accessoires et mise à la terre Ce prix comprend : - La mise à disposition des outils appropriés pour la pose ; - La fourniture sur les sites des pompes et des accessoires de pose ; - La Corde de sécurité de la pompe (corde de suspension) ; - Le Collier de sécurité ou attache en colson ; - le Câble bleu ou câble plat de 3x2, 5 mm2 ou 4x2,5 mm2 ; - La réception technique de conformité des pompes et des accessoires ; - dispositif de mise à la terre du moteur ; - Et toutes sujétions L’unité : …………… francs CFA | U |  |
| F902 | Fourniture et pose de la tuyauterie d’exhaure (tuyau de refoulement diamètre 32 mm) plus accessoires de raccordements Ce prix comprend : - La mise à disposition des outils appropriés pour l’installation de la tuyauterie ; - La fourniture sur le site des accessoires de pose ; - La fourniture sur les sites de la tuyauterie d’exhaure ; - La réception technique de conformité de la tuyauterie et des accessoires - La pose de la tuyauterie d’exhaure - Et toutes sujétions Le forfait à : ………………………………………………... francs CFA | FF |  |
| F903 | Fourniture et pose d’un coffret de commande automatique avec système de flotteur. Ce prix comprend : - La mise à disposition des outils appropriés, - La fourniture sur le site des accessoires de pose ; - Et toutes sujétions L’ensemble à : …………………………… francs CFA | ens |  |
| LOT F. 1000 : CONDUITES |  |  |  |
| F1001 | Fouilles pour tuyauterie de refoulement et de distribution Ce prix rémunère : - le terrassement et le dégagement et rangement des déblais hors de l’emprise des ouvrages ; - La fermeture après passage des canalisations Le forfait : …………………………………………….. CFA | FF |  |
| F1002 | Fourniture et Pose de grillage avertisseur Ce prix rémunère : - La fourniture de tous les matériels de grillage, - La pose des grillages, - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le forfait : ………………………………………………. CFA | FF |  |
| F1003 | Fourniture et Pose de réducteur 40/32 et autres accessoires Ce prix rémunère : - La fourniture de tous les matériels, - La pose du réducteur, Le forfait : ………………………………………………. CFA | FF |  |
| F1004 | Fet P de la conduite de refoulement en panaflex de diamètre 32 mm partant de la tête du forage jusqu’au château (cf plan) y/c accessoires de pose Ce prix rémunère : - La fourniture de tous les matériels de la tuyauterie - La pose des tuyaux - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le forfait: ………………………………………………. CFA | FF |  |
| F1005 | F et P d'un clapet anti retour y/c accessoires de pose Ce prix rémunère : - La fourniture d’un clapet anti retour et accessoires, - La mise en œuvre L’unité: ………………………………………………. CFA | U |  |
| F1006 | F et P d’un raccord pour tuyau panaflex 32 mm Ce prix rémunère : - La fourniture de tous les matériels de raccordement, L’unité : ………………………………………………. CFA | U |  |
| F1007 | Fet P de tuyau PVC pression 40 mm muni de vanne d'arrêt pour alimenter les abreuvoirs (cf plan) Ce prix rémunère : - La fourniture de tous les matériels de la tuyauterie - La pose des tuyaux - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le forfait: …………………………….. CFA | FF |  |
| F1008 | Fet P de vanne d'arrêt de 40 mm pour tuyau à pression à l'entrée des abreuvoirs Ce prix rémunère : - La fourniture de tous des vannes d’arrêt, - Toutes sujétions de mise en œuvre, L’unité : ………………………………………………. CFA | U |  |
| F1009 | F et P de la conduite de distribution en galva diamètre 32 mm de raccordement de la borne fontaine y/c accessoires de pose (cf plan) Ce prix rémunère : - La fourniture de tous les matériels de la tuyauterie - La pose des tuyaux - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le Forfait: ………………………………………………… CFA | FF |  |
| F1010 | Fourniture et pose du tuyau galva 32 mm muni d’un T pour 2 robinets (hauteur BF) Ce prix rémunère : - La fourniture de tous les matériels de la tuyauterie - La pose des tuyaux - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le mètre linéaire: ………………………………………………..CFA | ml |  |
| F1011 | Fourniture et pose des coudes Ø 40 mm Ce prix rémunère l’achat et mise en place de coude et réduction Ø 40en Coulson, y compris toutes sujétions - la fourniture du coude de diamètre 40 L'ensemble: …………………………………………….. CFA | Ens |  |
| F1012 | Fourniture et pose des coudes Ø32 mm Ce prix rémunère l’achat et mise en place de coude et réduction Ø 32en Coulson, y compris toutes sujétions - la fourniture du coude de diamètre 32 L'ensemble: …………………………………………….. CFA | Ens |  |
| F1013 | Fourniture et pose d’un té Ø40 Ce prix rémunère l’achat et mise en place des tés et réduction Ø 40 en Coulson, y compris toutes sujétions L'unité: …………………………………………….. CFA | U. |  |
| F1014 | Fourniture et pose robinet 20/27 Ce prix rémunère l’achat et mise en place du robinet 20/27 y compris toutes sujétions L'unité: ………………………………………………………….CFA | U |  |
| F1015 | F et P de tuyau de vidange des abreuvoirs en PVC 32 mm muni de vanne d’arrêt Ce prix rémunère l’achat et mise en place de tuyau pvc Ø32 mm muni de vanne d’arrêt, y compris toutes sujétions L’unité : ……………………………………………………….. CFA | U |  |
| F1016 | F et P tuyau galva de diamètre 63 pour vidange du château, trop plein, vanne d'arrêt y/c accessoires de pose Ce prix rémunère l’achat et mise en place de tuyau galva Ø 63 mm muni de vanne d’arrêt, y compris toutes sujétions L’unité : …………………………………………….. CFA | U |  |
| F1017 | F et P vanne d'arrêt de 32 mm et y compris accessoires de pose Ce prix rémunère l’achat et mise en place des vannes d’arrêt de 32 mm muni de vanne d’arrêt, y compris toutes sujétions, Il comprend : - La fourniture des vannes d’arrêts de 32 mm, - Toutes sujétions de mise en œuvre, L’unité: …………………………………………….. CFA | U |  |
| F1018 | F et P des compteurs volumétrique (tête pompe, BF et Abreuvoirs) Ce prix rémunère l’achat et mise en place de compteur volumétrique y compris toutes sujétions - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO L'unité: ……………………………………. CFA | U |  |
| LOT F. 1100 ABREUVOIRS |  |  |  |
| F.1101 | Décapage du sol (ép. 25cm) Ce prix rémunère au mètre carre le décapage de la terre végétale sur une épaisseur de 25 cm. Le mètre carré : ………………………………………………..FCFA | m² |  |
| F.1102 | Lit de sable de 5 cm d’ép Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube la pose d'un lit de sable au fond des fouilles. Ils rémunèrent tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le CPT et comprend notamment : Le chargement et transport de sable à la brouette La pose au fond des fouilles à l'aide des pelles Réglage du sable au fond des fouilles Chargement des terres dans des brouettes/charrettes à la pelle Transport et mise en dépôt des déblais Et toutes sujétions. Le mètre carré à : ……………………………………………….. CFA | M² |  |
| F.1103 | Béton cyclopéen pour anti-bourbier d'épaisseur 15 cm Ce prix rémunère au mètre cube (m3) la fabrication et la mise en œuvre de béton cyclopéen pour anti-bourbier d'épaisseur 15 cm. Il comprend notamment : - la préparation de la plateforme - la fourniture et le transport à pied d’œuvre de tous les matériaux nécessaires à la fabrication du béton et de leur mise en œuvre, Il s’applique au mètre cube de béton coulé Le mètre cube : ………………………………………………… FCFA | m3 |  |
| F.1104 | Béton armé dosé à 350 kg de ciment par m³ de béton additionné d’adjuvants hydrofuges pour paroi abreuvoir et muret de séparation, intérieur lissé Ce prix rémunère au mètre cube (m3) la fabrication et la mise en œuvre de béton armé dosé à 350 kg de ciment par m³ de béton pour paroi d'abreuvoir additionné au sikalite. Il comprend notamment : - la préparation de la plateforme - la fourniture et le transport à pied d’œuvre de tous les matériaux nécessaires à la fabrication des bétons et de leur mise en œuvre, - et toutes sujétions d’exécution. Il s’applique au mètre cube de béton coulé Le mètre cube : ………………………………………………….. FCFA | m3 |  |
| F.1105 | Désinfection et mise en eau des abreuvoirs Ce prix rémunère la composition de la solution chlorée et l’injection et la mise en eau des abreuvoirs y compris toutes sujétions Il s’applique au forfait Le Forfait : …………………………………………………. FCFA | FF |  |
| LOT F1200 - CHAMP PHOTO VOLTAÏQUE |  |  |  |
| F1201 | F et P de 10 plaques solaires de 250Wc chacune, soit un total de 2500Wc, 12v) y/c boite de commande manuel Marque Grundfos Ce prix comprend : - La mise à disposition des outils appropriés pour la pose - La fourniture sur le site des plaques photovoltaïques et des accessoires de pose - La réception technique de conformité des plaques et accessoires - La pose des plaques photovoltaïques y/c accessoires - Et toutes sujétions L’unité : …………………………………………………………… CFA | U |  |
| F1202 | Structure métallique de support plaque Ce prix rémunère : - La fourniture et pose de structure de support de la plaque L’Unité : …………………………………………………………. CFA | U |  |
| F1203 | Convertisseur (3000w, 12V DC, 220V AC), régulateur (80A, 12V) et câblage (6m de fil de 2x6mm2, fil de raccordement de 2x1, 5mm2), disjoncteur bipolaire plus multiprise de 10 fixée sur planchette Ce prix comprend : - La mise à disposition des outils appropriés pour la pose - La fourniture sur le site des plaques photovoltaïques et des accessoires de pose - La réception technique de conformité des plaques et accessoires - La pose des plaques photovoltaïques y/c accessoires - Et toutes sujétions L’ens : ………………………………………. CFA | ENS |  |
| F1204 | F et P d’un accumulateur de 200 Ah-24V Ce prix comprend : - La mise à disposition des outils appropriés pour la fourniture d'un accumulateur 100Ah, 24V - Et toutes sujétions L’unité: ……………………………………………………… CFA | U |  |
| F1205 | Structure métallique en cornière pour sécurisation des plaques Ce prix rémunère : - La fourniture de tous les matériaux ; - Le façonnage ; - toutes les sujétions de soudage ; Le forfait: ……………………………………………………. CFA | FF |  |
| F1206 | Béton de support plaque Ce prix rémunère : - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton pour support ; - La confection des armatures - La confection des coffrages - La mise en œuvre du béton vibré au marteau Le mètre cube: ………………………………………………. CFA | m3 |  |
| LOT F1300 : SECURISATION EN GRILLAGE |  |  |  |
| F1301 | Fouilles pour fondations et poteaux Ce prix rémunère le terrassement et le dégagement et rangement des déblais hors de l’emprise des ouvrages ainsi que l’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le mètre cube : …………………………………………………. CFA | m3 |  |
| F1302 | Béton dosé à 350 kg/m³ de béton pour fondation Ce prix rémunère : - La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton - La confection des armatures - La confection des coffrages - La mise en œuvre du béton vibré au marteau - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO Le mètre cube : ………………………………………………CFA | m3 |  |
| F.1303 | Fourniture et pose de tube noir de 2m de hauteur pour poteaux y compris toute sujétion Ce prix comprend : - La fourniture des outils ; -le façonnage ; - La réception technique de conformité des fournitures ; - la pose de tube ; - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO - Et toutes sujétions L’unité : ……………………………………………………. CFA | U |  |
| F1304 | Grillage d’acier galvanisé de maille 60 mm de type dur encastré dans le béton de fondation Ce prix comprend : - La fourniture des outils ; -le façonnage ; - La réception technique de conformité des fournitures ; - la pose de fermeture de grillage ; - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO - Et toutes sujétions Le mètre linéaire : ……………………………………….. CFA | ml |  |
| F1305 | F et P d’une porte métallique de 90 x 200 grillagé y compris système de fermeture. Ce prix comprend : - La fourniture et pose des cadres et battants préfabriqués - La fourniture de cadenas - L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO - et toutes sujétions L’unité : …………………………………………….. francs CFA | U |  |
| LOT F1400 : ASPECTS SOCIO-ENVIRONNEMENTAUX |  |  |  |
| F1401 | Fourniture et plantation et protection épiné d’arbres pour ombrage autour du point d’eau Ce prix comprend : . Le creusement des trous pour la pose des plants d'arbre . La fourniture et pose de plants d'arbre y compris le grillage de protection en matériaux locaux . L’entretien des plants (La surveillance et l’arrosage régulier des plants pendant toute la période de garantie) . L’organisation du personnel pour l’application de la méthode HIMO L’unité : ……………………………………………………..CFA | U |  |
| F.1402 | Bac maçonné (3,00 x 3,00 x 1,20 m) ouvert de côté pour la collecte des déjections des animaux à placer à 150 m du forage Ce prix rémunère à l’unité la construction d’un bac maçonné de 3m x 3m x 1,2m avec un côté ouvert. Il comprend : La fourniture de tous les matériaux de construction ; La fourniture des matériels nécessaires ; La fabrication des parpaings ; La mise en œuvre des parpaings ; La mise en œuvre d’un crépissage ; Et toutes sujétions L'unité à : ………………………………………………. CFA | U |  |
| F.1403 | Petit matériel d'entretien (2 brouettes, 4 pelles, 4 râteaux, 4 paires de bottes, 4 paire de gangs, 4 caches nez,….) Ce prix rémunère la fourniture du matériel d’entretien y compris toutes sujétions. Il comprend: 02 brouettes ; 04 pelles ; 04 râteaux ; 04 paires de bottes ; 04 paires de gangs ; 04 caches nez. 02 arrosoirs 02 seaux métalliques 02 machettes Il s’applique à l’unité L’Ens : ……………………………………………………… CFA | ENS |  |
| F.1404 | Fourniture de bacs à ordures métallique (demi-fut) peint et équipé de trépieds, de crochet et floqué du logo PRODEL et COMMUNE DE ………………………………… Fourniture de bac à ordures (demi-fût métallique) Ce prix rémunère la fourniture d’un bac à ordures métallique. Il comprend : - Le bac à ordures métallique demi fût (100L) enduits de peinture à huile et labellisés - Équipé de trépieds - Perforé en bas - Et toutes sujétions. L’Unité à : ………………………………………….CFA | U |  |
| F1405 | Construction d'un local de 4.30 x 3.00m2 pour le comité de gestion Ce prix rémunère au forfait la construction d’un local de 4.3 x 3m2 Il comprend : - La fourniture des matériaux, - La réalisation des fouilles, - La fourniture et la mise en œuvre des agglos de 20 x 20 x 40 en fondation, - Le remblais des fondations, - La mise en œuvre d’un dallage et d’une chape au sol, - La fourniture et la mise en œuvre des murs en agglos de 15 x 20 x40, - La mise en œuvre des enduits sur murs, - La fourniture et la mise en œuvre des bois de charpente en une seule pente préalablement traité au xylamon, - La fourniture et la mise en œuvre des tôles bac alu ou prélaquées 6/10è, - La fourniture et la mise en œuvre des plafonds en contre plaqué, - Peinture à l’eau sur murs intérieurs et extérieurs et la peinture à l’huile sur menuiserie métallique, - La fourniture et la mise en œuvre d’une porte métallique de 90 x 210 y compris sujétions de peinture anti rouille, - La fourniture et la mise en œuvre d’une fenêtre chassis Naco et grille métallique antivol de 1,2 x 1,5 y compris toutes sujétions de peinture, - La mise en œuvre d’une paillasse sur une longueur de 3 m et une largeur de 0,45 cm, - La réalisation de l’ouvrage selon indications des plans d’exécution Et toutes sujétions….. | U |  |
| LOT F1500 - COMMUNICATION |  |  |  |
| F1501 | Logo PRODEL sur les ouvrages (Borne fontaine, Clôture grillagé et château) Ce prix comprend : - La fourniture du métal et la confection de la plaque - La sérigraphie du logo du PRODEL - Le scellement de la plaque sur le mur de la BF, clôture grillagé et château - et toutes sujétions L’unité : ……………………………………… CFA | U |  |
| F.1502 | Panneaux signalétique fixé sur support en tube galva Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un panneau en tube portants les indications sur le financement de l'ouvrage, la situation géographique, etc... y compris toutes suggestions. Il s’applique à l’unité L’unité : …………………………………….. FCFA | U |  |
| F1503 | Fourniture et scellement d'une plaque minéralogique d'identification du forage (gravure sèche poinçonnée) Ce prix comprend : - La fourniture du métal et la confection de la plaque La gravure sèche des caractéristiques du forage le scellement sur la tête du forage - et toutes sujétions L’unité : ……………………………………………………CFA | U |  |

E-CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

- BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES POUR LA REALISATION D’UN FORAGE PASTORAL A ENERGIE SOLAIRE EQUIPE  D’UNE BORNE FONTAINE, DEUX (02) ABREUVOIRS DE 15m et UN  (01) ABREUVOIR de 7m, D’UN CHATEAU D’EAU DE 6,28M3 ET D’UNE SALLE DE REUNION DANS LA LOCALITE DE MOBE , COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, RÉGION DE L’EST.

- FORAGE PASTORAL

| PRIX |  | DESIGNATION DES PRIX |  |  | UNITES |  | QTE |  | PU |  | PT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F.100 |  | ETUDES ET INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.101 |  | Etudes hydro géophysique et implantation du forage |  |  | FF |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| F.102 |  | Amené et repli du matériel et du personnel y/c a du chantier |  |  | FF |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| F.103 |  | Implantation des différents ouvrages |  |  | FF |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| F,104 |  | Etude du projet d'exécution et plan de recollement |  |  | FF |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous-total F.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.200 |  | FORATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.201 |  | Foration en terrain tendre au rotary en tricône ou tri lames Ø9'' ⅞ ou 12'' ⅟4 |  |  | ml |  | 25,00 |  |  |  |  |  |
| F.202 |  | Pose et arrachage du tubage provisoire en PVC plein ou en acier diamètre 175-195 mm |  |  | ml |  | 25,00 |  |  |  |  |  |
| F.203 |  | Foration du sol au Marteau Fond de Trou (MFT) en 6’’ ½ à 6’’ 3/4 |  |  | ml |  | 35,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous-total F.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.300 |  | EQUIPEMENT DU FORAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.301 |  | Fourniture et pose de tubage PVC plein de Φ 112 mm |  |  | ml |  | 48,00 |  |  |  |  |  |
| F.302 |  | Fourniture et pose de tubage PVC crépinés de Φ 112 mm |  |  | ml |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
| F.303 |  | Fourniture et pose de massif filtrant de gravier calibré (1-3 mm) |  |  | ml |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| F.304 |  | Fourniture et mise en place de bentonite (argile) |  |  | ml |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| F.305 |  | Fourniture et mise en place de tout venant |  |  | ml |  | 35,00 |  |  |  |  |  |
| F.306 |  | Cimentation en tête du forage |  |  | ml |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous -total F.300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.400 |  | DEVELOPPEMENT ET ESSAI DE POMPAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.401 |  | Nettoyage et développement à l'air lift |  |  | H |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| F.402 |  | Essai de débit / pompage |  |  | H |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous - total F.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.500 |  | ANALYSE ET TRAITEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.501 |  | Prélèvement et analyse physico chimique et bactériologique de l’eau |  |  | U |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| F.502 |  | Désinfection du forage au chlore |  |  | U |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous - total F.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.600 |  | REALISATION DE LA TETE DU FORAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.601 |  | Tête de forage en acier (tôle 40/10e) doté d’un manchon de 32 mm, de 6 vis de 12, et anneau pour corde de sécurité |  |  | U |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| F.602 |  | Réalisation d’un massif en béton 70cm x70cm x 50cm y compris un couvercle en béton armé |  |  | U |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous - total F.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 |  | REALISATIONS DU CHATEAU (6,28m3) y compris la sale de commande |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.701 |  | Fouilles pour semelles et fondation |  |  | m3 |  | 5,72 |  |  |  |  |  |
| F.702 |  | Béton de propreté dosé à 150 kg/m³ de béton pour fond de fouilles |  |  | m³ |  | 1,38 |  |  |  |  |  |
| F.703 |  | Fourniture et pose des agglos bourrés de 20X20X40 cm pour fondation des mûrs |  |  | m² |  | 3,19 |  |  |  |  |  |
| F.704 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour semelles, amorces des poteaux, longrines, poteaux et poutres du réservoir |  |  | m3 |  | 6,67 |  |  |  |  |  |
| F.705 |  | Béton armé dosé à 400 kg/m³ pour dalle (dalle pleine ep 10 cm) |  |  | m3 |  | 0,38 |  |  |  |  |  |
| F.706 |  | Béton armé dosé à 400 kg/m³ de béton additionné d'adjuvants hydrofuge pour parois et fond du réservoir, intérieur lissé y compris coupole |  |  | m3 |  | 2,37 |  |  |  |  |  |
| F.707 |  | Fourniture et pose de la fermeture du réservoir (trou d'homme) en tôle alu 30/10e mastiquée et peinture à huile |  |  | U |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| F.708 |  | Echelle de secours d'une longueur de 6,80 m en tube galvanisé de 32 |  |  | U |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| F.709 |  | Béton de dallage dosé 200kg/m3, (ép 8 cm), y compris remblai latéritique |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |  |  |  |
| F.710 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour linteau |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
| F.711 |  | Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 |  |  | m² |  | 19,95 |  |  |  |  |  |
| F.712 |  | Enduit au mortier de ciment dosé à 300kg/m3 pour tout l'ouvrage |  |  | m² |  | 74,91 |  |  |  |  |  |
| F.713 |  | Fourniture et pose d'une porte métallique pleine de 0,90 x 2,10 m y compris système de fermeture |  |  | U |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| F.714 |  | Réalisation d'un regard de 1x1x1 fait en agglo et tapissé de gravier |  |  | U |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| F.715.1 | Fourniture et application peinture bicouche type sur l'ouvrage |  | m² | 54,96 |  |  |
| F.715 |  | Fourniture et application peinture laquée glycérophtalique sur toutes les parties métalliques |  |  | M² |  | 4,99 |  |  |  |  |  |
| F.716 |  | Flocage du logo PRODEL sur les parois du château |  |  | U |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous -total F.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.800 |  | BORNE FONTAINE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.801 |  | Décapage du sol d'épaisseur 20 cm pour mise en forme sous dallage |  |  | m² |  | 52,04 |  |  |  |  |  |
| F.802 |  | Fouilles pour fondation des murs, tuyauteries, puits perdu et caniveau d'évacuation des eaux. |  |  | m3 |  | 8,72 |  |  |  |  |  |
| F.803 |  | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour fond de fouilles |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |  |  |  |
| F.804 |  | Fourniture et pose des agglos bourrés de 20X20X40 cm pour fondation des mûrs |  |  | m2 |  | 9,50 |  |  |  |  |  |
| F.805 |  | Fourniture et pose des agglos de 15X20X40 cm pour mûrs en élévation |  |  | m2 |  | 13,50 |  |  |  |  |  |
| F.806 |  | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour margelle et dalle de propreté y compris rigoles de collecte des eaux usées |  |  | m3 |  | 3,3 |  |  |  |  |  |
| F.807 |  | Béton armé dosé à 350 kg de ciment par m3 de béton pour chaînages horizontaux et verticaux plus poteau centrale des robinets |  |  | m3 |  | 0,91 |  |  |  |  |  |
| F.808 |  | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour canal d'évacuation des eaux usées et y/c dalle du puits perdu en deux éléments symétriques |  |  | m3 |  | 0,76 |  |  |  |  |  |
| F.809 |  | Enduit au mortier de ciment dosé à 300 kg de ciment par m³ de mortier sur murs + tyrolienne |  |  | m2 |  | 34,20 |  |  |  |  |  |
| F.810 |  | Fourniture et pose de 02 portillon peint en tube carré pour clôture y compris le système de fermeture |  |  | U |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous-total F.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.900 |  | POSE DE LA POMPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.901 |  | Fourniture et pose d’électro pompe immergée Marque Grundfos SQF 2.5-2 (90-240VAC ; 30-300 VDC) y/c accessoires et mise à la terre |  |  | U |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| F.902 |  | Fourniture et pose de la tuyauterie d’exhaure (tuyau de refoulement diamètre 32 mm) y compris tous les accessoires de raccordements |  |  | ml |  | 80,00 |  |  |  |  |  |
| F, 903 |  | Fourniture et pose d'un coffret de commande automatique avec système de flotteur |  |  | ENS |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous-total F.900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.1000 |  | CONDUITES DE REFOULEMENT ET DE DISTRIBUTION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.1001 |  | Fouilles pour tuyauterie de refoulement et de distribution. |  |  | FF |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| F.1002 |  | F et P de grillage avertisseur |  |  | FF |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| F.1003 |  | F et P de réducteur 40/32 et autres accessoires |  |  | FF |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| F.1004 |  | Fet P de la conduite de refoulement en panaflex de diamètre 32 mm partant de la tête du forage jusqu’au château |  |  | FF |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| F.1005 |  | F et P d'un clapet anti retour y/c accessoires de pose |  |  | U |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| F.1006 |  | F et P d’un raccord fer/plastique pour raccorder le tuyau panaflex et le tuyau panaflex de 32 mm |  |  | U |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| F.1007 |  | Fet P de tuyau PVC pression 40 mm muni de vanne d'arrêt pour alimenter les abreuvoirs (cf plan) |  |  | FF |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| F.1008 |  | Fet P de vanne d'arrêt de 40 mm pour tuyau à pression à l'entrée des abreuvoirs |  |  | U |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| F.1009 |  | Fet P de la conduite de distribution en galva diamètre 32 mm de raccordement de la borne fontaine y/c accessoires de pose |  |  | FF |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| F.1010 |  | Fourniture et pose du tuyau galva 32 mm muni d’un T pour 2 robinets (hauteur BF) |  |  | ml |  | 1,50 |  |  |  |  |  |
| F.1011 |  | Fourniture et pose des coudes Ø 40 mm |  |  | Ens. |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| F.1012 |  | Fourniture et pose des coudes Ø32 mm |  |  | Ens |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| F.1013 |  | F et P de Té Ø 40 mm |  |  | U |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| F.1014 |  | Fourniture et pose robinet 20/27 |  |  | U |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| F.1015 |  | F et P de tuyau de vidange des abreuvoirs en PVC 32 mm muni de vanne d'arrêt |  |  | U |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| F.1016 |  | F et P tuyau galva Ø63 mm pour vidange du château, trop plein, vanne d'arrêt y/c accessoires de pose |  |  | U |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| F.1017 |  | F et P vanne d'arrêt de 32 mm et y compris accessoires de pose |  |  | U |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| F.1018 |  | F et P de compteur volumétrique |  |  | U |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous-total F.1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.1100 |  | ABREUVOIRS (03 abreuvoirs : 02 pour gros bétail de 15m chacun + 01 pour petit bétail de 7m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.1101 |  | Décapage du sol (ép. 25cm) |  |  | m² |  | 290,00 |  |  |  |  |  |
| F.1102 |  | Lit de sable de 5 cm ép. |  |  | m² |  | 290,00 |  |  |  |  |  |
| F.1103 |  | Béton cyclopéen pour anti-bourbier d'épaisseur 15 cm |  |  | m3 |  | 34,80 |  |  |  |  |  |
| F.1104 |  | Béton armé dosé à 350 kg de ciment par m³ de béton additionné d'adjuvants hydrofuges pour paroi abreuvoir et muret de séparation, intérieur lissé |  |  | m3 |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
| F.1105 |  | Désinfection et mise en eau des abreuvoirs |  |  | FF |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous-total F.1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.1200 |  | CHAMP PHOTO VOLTAÏQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.1201 |  | Fourniture et pose de 10 (dix) plaques de 250Wc chacune soit un total de 2500Wc, 12v) y/c boite de commande manuel Marque Grundfos, |  |  | U |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| F.1202 |  | Structure métallique de support plaque |  |  | U |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| F.1203 |  | Convertisseur (3000wc capable de recevoir 2500Wc, 12V DC, 220V AC), régulateur (80A, 12V) et câblage (6m de fil de 2x6mm2, fil de raccordement de 2x1, 5mm2), disjoncteur bipolaire plus multiprise de 10 fixée sur planchette (charge téléphone) |  |  | Ens |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| F.1204 |  | F et P d’un accumulateur de 200 Ah-24V |  |  | U |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| F.1205 |  | Structure métallique en cornière pour sécurisation des plaques |  |  | FF |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| F1206 |  | Béton support des plaques |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous-total F.1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.1300 |  | SECURISATION EN GRILLAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.1301 |  | Fouilles pour semelles des poteaux |  |  | m3 |  | 1,20 |  |  |  |  |  |
| F.1302 |  | Béton dosé à 350 kg de ciment par m³ pour fondation |  |  | m3 |  | 1,80 |  |  |  |  |  |
| F.1303 |  | Fourniture et pose de tube noir de 2m de hauteur pour poteaux y compris toute sujétion |  |  | U |  | 11,00 |  |  |  |  |  |
| F.1304 |  | Grillage d’acier galvanisé de maille 60 mm de type dur (9,00X6, 00X2, 00)m encastré dans le béton de fondation |  |  | ml |  | 30,00 |  |  |  |  |  |
| F.1305 |  | Fourniture et pose de 02 portes métalliques de 0,90x200 grillagé y compris le système de fermeture |  |  | U |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous-total F.1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.1400 | ASPECTS SOCIO ENVIRONNEMENTAUX |
| F.1401 |  | Fourniture et plantation et protection épiné d’arbres pour ombrage autour du point d’eau |  |  | U |  | 100,00 |  |  |  |  |  |
| F.1402 |  | Bac maçonné (3,00 x 3,00 x 1;20 m) ouvert de côté pour la collecte des déjections des animaux à placer à 150 du forage |  |  | U |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| F.1403 |  | Fourniture du petit matériel d'entretien (2 arrosoirs, 2 seaux métallique de 15 litres, 2 machettes, 2 brouettes, 2 pelles ronde, 2 pelles bèche, 4 râteaux, 4 paires de bottes, 4 paire de gangs en cuire, 4 caches nez,….) |  |  | Ens |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| F.1404 |  | Fourniture de bacs à ordures métallique (demi-fut) peint et équipé de trépied, de crochet et floqué du logo |  |  | U |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| F.1405 |  | Construction d’un local de '(4,3*3) m pour le comité de gestion |  |  | U |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous -total F.1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.1500 |  | COMMUNICATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.1501 |  | Logo sur les ouvrages (Borne fontaine, grille de sécurisation, château) |  |  | U |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| F.1502 |  | Panneau signalétique fixé sur supports en tube galva |  |  | U |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| F.1503 |  | Fourniture et scellement d'une plaque minéralogique d'identification du forage (gravure sèche poinçonnée) |  |  | U |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sous -total F.1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL HT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TVA - 19,25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL TTC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fait à ____________________, le _______________.

Le Responsable

Signature  ________________________________

(Nom et signature du représentant du soumissionnaire

E :

Liste des établissements bancaires

et financiers agréés

      - BANQUES

- Afriland First Bank (First Bank)

- Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC)

- Citi Bank Cameroun (CITI-C)

- Commercial Bank of Cameroon (CBC)

- Ecobank Cameroun (ECOBANK)

- National Financial Credit Bank (NFC-BANK)

- Société Commerciale de Banque Cameroun (CA SCB)

- Société Générale des Banques au Cameroun (SGBC)

- Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC)

- Union Bank of Cameroon (UBC)

- United Bank for Africa (UBA)

- Banque Atlantique du Cameroun;

- Banque Gabonaise pour le Financement International ;

- Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME)

- Bank of Africa Cameroun (BOA Cameroun)

      - COMPAGNIES D’ASSURANCES

- ACTIVA ASSURANCES ;

- Chanas Assurances S.A.

- Zenithe Insurance

- Aréa Assurance S.A

- Atlantique Assurance S.A

- Beneficial General Insurance S.A

- CPA SA

- Nsia Assurances

- Pro Assur S.A

- SAAR S.A

- SAHAM ASSURANCES S.A

F-  GRILLE D’EVALUATION

| DEMANDE DE COTATION (DC) N° …./DC/RE/DK/C-BRI/2021 DU …........................... POUR LA D’UN FORAGE PASTORAL A ENERGIE SOLAIRE EQUIPE D’UNE BORNE FONTAINE, DEUX (02) ABREUVOIRS DE 15m et UN (01) ABREUVOIR de 7m, D’UN CHATEAU D’EAU DE 6,28M3 ET D’UNE SALLE DE REUNION DANS LA LOCALITE DE MOBE , COMMUNE DE BATOURI, DEPARTEMENT DE LA KADEY, RÉGION DE L’EST Financement : PRODEL 2021 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entreprise : |  |  |
| Pièces n° | Désignation |  |
| B.1 | Présentation de l’Offre |  |
|  | Respect de l’ordre prescrit dans la DC Intercalaires et Pagination | Oui/Non Oui/Non |
| B.2 | Qualité du personnel (voir CCTP) |  |
|  | -Liste/Organigramme du personnel de chantier cohérent avec les tâches - Conducteur des travaux -Diplôme certifié Conducteur des travaux (au moins niveau Technicien Supérieur (GC/GR) daté et signé -Photocopie certifiée de la Carte Nationale d’Identité -Curriculum Vitae du conducteur des travaux, daté et signé -Ancienneté ≥ 3 ans | Oui/Non Oui/Non Oui/Non Oui/Non Oui/Non Oui/Non |
|  | - Chef de chantier -Diplôme certifié du Chef de chantier (au moins niveau Technicien GC/GR) daté et signé -Photocopie certifiée de la Carte Nationale d’Identité -Curriculum Vitae du Chef de chantier, daté et signé -Ancienneté ≥ 3ans | Oui/Non Oui/Non Oui/Non Oui/Non Oui/Non |
| B.3 | Matériel de Chantier |  |
|  | -petits matériels de chantier (produire pièces justificatives en propriété ou en location) -Au moins un pick-up (produire photocopie certifiée de la carte grise ou du contrat de location) -Liste du matériel cohérent avec les tâches | Oui/Non Oui/Non Oui/Non |
| B.4 | Méthodologie d’exécution des travaux |  |
|  | -Production d’un organigramme du projet -Note technique détaillée concernant l’organisation des travaux -Description des règles de protection socio-environnementale -Planning détaillé d’exécution des travaux avec délais ≤ 90jours -Cohérence dans l’ordonnancement des travaux | Oui/Non Oui/Non Oui/Non Oui/Non Oui/Non |
| B.5 | Cahier des clauses techniques particulières, paraphées à chaque page, daté et signé à la dernière page | Oui/Non |
| B.6 | Cahier des clauses environnementales et sociales, paraphées à chaque page, daté et signé à la dernière page | Oui/Non |
| B.7 | Cahier des Clauses administratives particulières paraphées à chaque page, daté et signé à la dernière page | Oui/Non |
| B.8 | Attestation de visite de site signée du maire ou de son représentant ou du chef du village abritant l’ouvrage | Oui/Non |
| B.9 | Déclaration de non faillite signée sur l’honneur | Oui/Non |
| B.10 | Déclaration de non exclusion des marchés signée sur l’honneur | Oui/Non |
|  | Total des oui | ….. /27 |

G-  DOSSIER DE PLANS TYPES

Joindre les CV  datés et signés, seront accompagnés des diplômes légalisés

En toute propriété (joindre la carte grise) ou attestation de location prévue pour le chantier