	REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie
	[image: image1.jpg]



	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

	REGION DE L’EST
	
	EAST REGION

	DEPARTEMENT DU HAUT NYONG
	
	UPPER NYONG DIVISION

	COMMUNE DE MESSAMENA
	
	MESSAMENA COUNCIL

	SECRETARIAT GENERAL
	
	GENERAL SECRETARY

	SERVICE TECHNIQUE
	
	TECHNICAL SERVICE


	COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 
DE MESSAMENA


[image: image2.png]



FINANCEMENT : CREDITS TRANSFERES DE L’ETAT BIP- MINADER - EXERCICE 2021
IMPUTATION : 30393036412282811224604



	N° Lot
	Désignation 
	Montant prévisionnel (F CFA TTC)

	01
	Construction d’un forage équipé de pompe à motricité humaine village BELAY
	8 000 000

	02
	Construction d’un forage équipé de pompe à motricité humaine village LABBA (Chefferie).
	8 000 000



SOMMAIRE
PIECE N°1 : 
AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO) …… …………………………….…........3
PIECE N°2 : 
REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D' OFFRES (RGAO)……………14
PIECE N°3 : 
REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D' OFFRES (RPAO)………27
PIECE N°4 :
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP).43
PIECE N°5 :
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) …58
PIECE N°6 :
CADRE DU BORDEREAU DES PRIX…………..…………………………74
PIECE N°7 : 
CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET  ESTIMATIF   …………………76
PIECE N°8 : 
CADRE DU SOUS- PRIX   ………………………………………………….79
PIECE N°9 : 
MODELE DE MARCHE  ……………………………………………………80
PIECE N°10 : 
FORMULAIRES ET MODELES A UTILISER   …………………..81
PIECE 11 :
Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre des cautions dans le cadre des Marchés  Publics…………………………….…….………………….………………98
PIECe n° 12 : GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES. ……………………………...100
PIECE N°1

AVIS D’APPEL D’OFFRES

(AAO)
VERSION FRANCAISE
AVIS D’APPEL D’OFFRES

(AAO)
	REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie
	

	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

	REGION DE L’EST
	
	EAST REGION

	DEPARTEMENT DU HAUT NYONG
	
	UPPER NYONG DIVISION

	COMMUNE DE MESSAMENA
	
	MESSAMENA COUNCIL

	SECRETARIAT GENERAL
	
	GENERAL SECRETARY

	SERVICE TECHNIQUE
	
	TECHNICAL SERVICE


AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 

N° 006/AONO/ST/SG/C.MNA/CIPM/2021 DU _____________ 
Pour la réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine (PMH), dans certaines localités de la Commune de Messamena, Département du Haut-Nyong, Région de l’Est. Lot N° _____
Financement : Budget d’Investissement Publics (BIP) MINADER–Exercice 2021,
1 – OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Le Maire de la Commune de Messamena, lance pour le compte de Commune de Messamena, un Appel d’Offres National Ouvert, pour la réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine, dans certaines localités de Messamena, Département situé dans la Région de l’Est. Lot N° _____.
Les prestations à exécuter sont reparties dans deux (02) localités et indiquées à l’article 1.1 du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) joint au Dossier d’Appel d’Offres.

Le découpage et les montants prévisionnels TTC se présentent comme ci-après :

	N° Lot
	Désignation 
	Montant prévisionnel (F CFA TTC)

	01
	Construction d’un forage équipé de pompe à motricité humaine village BELAY
	8 000 000

	02
	Construction d’un forage équipé de pompe à motricité humaine village LABBA (Chefferie).
	8 000 000


2 -  CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent notamment :

· La réalisation du forage ; 

· La fourniture et la pose des pompes à motricité humaine ;

· La formation d’artisans réparateurs et des comités de gestion des points d’eau.

3 -  PARTICIPATION ET ORIGINE

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de condition à toutes les petites et moyennes entreprises de droit camerounais, ayant une expérience avérée dans le domaine des travaux de forages sur l’étendue du territoire national.

4 -  FINANCEMENT

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget d’Investissement Publics (BIP) –Exercice 2021. 

Coût prévisionnel : 

· Lot N°01 : 8 000 000 (huit millions de francs) F CFA

· Lot N°02 : 8 000 000 (huit-cinq millions de francs) F CFA
Imputation Budgétaire : 30393036412282811224604
5 - ACQUISITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES
Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut être obtenu dès publication du présent avis, auprès des Services du Secrétariat Général ou au Service technique de la Commune de Messamena Tél : 699 82 13 95/697 27 74 42, sise à la Commune de Messamena, sur présentation d’une quittance attestant le versement au trésor public, (dans une Recette Municipale de la Commune), d’une somme non remboursable de quarante mille (40 000) FCFA, représentant les frais d’achat du dossier. Cette quittance devra identifier le payeur comme représentant de l’entreprise désireuse de participer à l’appel d’offres.
Lors du retrait du Dossier d’Appel d’Offres, le soumissionnaire devra se faire enregistrer auprès des Services du Secrétariat Général ou au Service technique de la Commune de Messamena, en indiquant son adresse complète (boîte postale, numero de téléphone, fax).

6 - CAUTIONNEMENT PROVISOIRE (GARANTIE DE SOUMISSION)

Les offres devront être accompagnées d’un cautionnement provisoire d’une durée de validité de cent vingt jours (120) jours et d’un montant de 2% du coût prévisionnel soit 160 000 F CFA (cent soixante mille francs) par lot sollicité établi selon le modèle indiqué dans le dossier d’appel d’offres par un établissement bancaire de premier rang agréé par le Ministre en charge des Finances et dont la liste figure dans le DAO. Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au-delà du trentième (30ème) jour après l’expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est adjudicataire de la Lettre commande, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

7 - REMISE DES OFFRES

Chaque offre rédigée en français ou en anglais, en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies respectivement marqués comme tel, placée sous pli cacheté et scellé sans indication sur l’identité du soumissionnaire sous peine de rejet, devra parvenir dans les Services du Secrétariat Général ou au Service technique de la Commune de Messamena Tél : 699 82 13 95/697 27 74 42, sise à Messamena au plus tard le _________________ à 12 heures précises, soit par poste en colis recommandé avec accusé de réception soit déposé contre récépissé et devra porter la mention :
« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 006/AONO/SG/ST/C.MNA/CIPM/2021 DU ________________ 

POUR LA REALISATION DE DEUX (02) FORAGES POSITIFS EQUIPES DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE (PMH) DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST. LOT N° _____
FINANCEMENT : CREDITS TRANSFERES DE L’ETAT BIP –MINADER EXERCICE 2021. 

(A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT)».

8. RECEVABILITE DES OFFRES

Les offres ne respectant pas le mode de séparation de l’offre financière des offres administrative et technique seront irrecevables.


Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission établie selon le modèle proposé dans le DAO et délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances, valable pendant trente (30) jours au-delà du délai de validité des offres.


Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.


Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois à la date initiale de remise des offres.
9. OUVERTURE DES PLIS

L’ouverture des plis sera effectuée en un (01) temps par la Commission Interne de Passation des marchés Publics de la Commune de Messamena, dans la salle des Actes de la Mairie de Messamena, le ________________ à 13 heures précises.

Les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou se faire représenter par une seule personne ayant une parfaite connaissance du dossier.

10. DELAI D’EXECUTION

Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux est de trois (03) mois.

11. PRINCIPAUX CRITERES ELIMINATOIRES

1. Pièces administratives:

a. Dossier incomplet ou pièces non conformes après un délai de 48heures ;

b. Pièce falsifiée ou non authentique ;

c. Absence de la caution de soumission.

2. Offre technique:

a. Dossier incomplet ou pièces non conformes ;

b. Fausse déclaration ;

c. Pièce falsifiée ou non authentique ;

d. Non existence dans l’offre technique des indications sur les rubriques ci-après, portant effectivement sur le projet à réaliser :

d.1. Organisation du chantier, visite des sites et plan d’installation du chantier

· Installation de chantier, amenée et repli du personnel et du matériel

· Hébergement, transport, mains d’œuvre ;

· Ordonnancement des tâches, bureau avec salle de conférence etc…

· Organigramme cohérent de l’entreprise

d.2. Méthodologie pour l’exécution des prestations

· Description détaillée de la méthodologie :

· Etudes géophysiques, installation de chantier, animation, travaux de foration, construction de la superstructure, installation de la pompe, désinfection et analyse de l’eau, formation des agents de la maintenance.

d.3. Planning d’exécution des prestations

· Organisation générale des opérations

· Définition des tâches depuis l’installation du chantier jusqu’à la réception provisoire des travaux

· Respect des délais.

e. Non obtention de vingt (20) critères sur vingt neuf (29) à l’issue de la notation des critères techniques essentiels.

3. Offre financière:

a. Offre financière incomplète ou pièces non conformes ;

b. Omission dans l’offre financière, d’un prix unitaire quantifié ;

c. Absence dans l’offre financière d’un Sous-Détail d’un prix unitaire quantifié.

12. LES PRINCIPAUX CRITERES DE QUALIFICATION

Les offres techniques seront notées en fonction des critères essentiels ci-après :

1. Chiffres d’affaire                                              (02 critères) ;
2. Personnel d’encadrement                                 (17 critères) ;
3. Moyens matériels                                            (02 critères) ; 

4. Expérience de l’Entreprise                                (03 critères) ;

5. Methodologie d’execution des travaux               (03 critères) ;
6. Attestation de visite de site                              (01 critère) ;
7. Présentation generale de l’offre                         (01 critères) ;
Seules les offres financières des soumissionnaires ayant obtenu une note technique au moins égale à 70 % soit « vingt un (21) critères sur vingt neuf 29 » seront retenues pour la suite de la procédure.

Les copies de diplômes du personnel principal devront être certifiées par une autorité compétente.

De manière détaillée, ces critères comportent les rubriques indiquées dans le DAO.

13. DUREE DE VALIDITE DES OFFRES

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

14. ATTRIBUTION DU MARCHE

Le Maitre d’Ouvrage attribuera le Lettre commande au Soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la moins-disante et jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres. 

15. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Sécretariat Général ou au Service Technique de la Commune de Messamena Tél : 699 82 13 95/697 27 74 42.
Messamena, le _______________
Le Maire de la Commune de Messamena
Maitre d’Ouvrage
AMPLIATIONS

· PREFET/HN

· ARMP/EST ;

· SOPECAM ;
· PDT/CIPM-MNA ;

· AFFICHAGE ; 

· CHRONOS - ARCHIVES -.

VERSION ANGLAISE
AVIS D’APPEL D’OFFRES

(AAO)
	REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie
	

	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

	REGION DE L’EST
	
	EAST REGION

	DEPARTEMENT DU HAUT NYONG
	
	UPPER NYONG DIVISION

	COMMUNE DE MESSAMENA
	
	MESSAMENA COUNCIL

	SECRETARIAT GENERAL
	
	GENERAL SECRETARY

	SERVICE TECHNIQUE
	
	TECHNICAL SERVICE


OPEN NATIONAL TENDER NOTICE

N° 006/ONIT/GS/TS/MNA.C/CPTB/2020 of _____________
FOR THE CONSTRUCTION OF TWO POSITIVE BOREHOLES EQUIPPED WITH HUMAN POWERED PUMPS IN CERTAIN LOCALITIES OF THE MUNICIPALITY OF MESSAMENA, IN THE MESSAMENA COUNCIL, IN THE UPPER-NYONG SUBDIVISION, EAST REGION. LOT N° ______.
Financing : CREDITS TRANSFERED FROM THE STATE MINADER EXERCICE 2021,

1. SUBJECT OF THE INVITATION TO TENDER

THE MAYOR OF THE MUNICIPALITY OF MESSAMENA, launches on behalf of the municipality of Messamena, an open national call of tenders, for the construction of two positive boreholes equipped with human powered pumps in certain localities of the municipality of Messamena, in the Messamena Council, in the Upper-Nyong Subdivision, East Region. LOT N° ______.
The services to be performed are distribued in two localities and indicated in article 1.1 of the specific regulations of the call tenders arrached to be call for tenders file.

The breakdown and provisional amounts including VAT are as follows :

	N° Lot
	Désignation 
	Estimated cost

(F CFA TTC)

	01
	Construction of two positive boreholes equipped with human powered pumps in village BELAY
	8 000 000

	02
	Construction of two positive boreholes equipped with human powered pumps in LABBA (Chefferie).
	8 000 000


2 -  CONSISTENCY OF THE WORK 
The works include in particular :

· Drilling ; 

· Supply  and installation of human motor pumps;

· Training of craftsmen repairers and water point management committees.

3 -  PARTICIPATION AND ORIGIN
Participation in this call for tenders is open on equal terms to all small and medium sized enterprises governed by cameroonian law, having proven experience in the field of drilling works throughout the national territory.

4 -  FINANCING
The works covered by this call for tenders are financed by the public invesment budget of Ministry of Agriculture and rural development, EXERCISE 2021. 

Estimated cost : 

· Lot N°01 : 8 000 000 (eigth millions francs) F CFA

· Lot N°02 : 8 000 000 (eigth millions francs) F CFA
Imputation  : 30393036412282811224604
5 - ACQUISITION OF THE TENDER DOCUMENTS 
The tender dossier can be obtained upon publication of this notice, from the services of the general secretariat or the technical service of the municipality of Messamena Tél : 699 8213 95/697 27 74 42, located in the municipality of Messamena, upon publication of a receipt certifying payment to the public treasury, (in the municipal recipe of the municipality), a non refundable sum of forty thousand (40 000) FCFA, representing the costs of purchasing the folder. This receipt must identify the payer as representative of the company wishing to participate in the call for tender.
When withdrawing the tender dossier, the tender must register with the services of the general secretariat or with the technical service of the municipality of Messamena, indicating his ful address (post office box, telephone numbe, fax).

6 - CAUTIONNEMENT PROVISOIRE (GARANTIE DE SOUMISSION)

The offers must be accompanied by a provisional bond with a validity period of one hundred and tweety (120) days and an amount of 2% of the estimated cost ie 160 000 F CFA (one hundred twenty francs) per lot requiested established according to the model indicated in the file call for tender by a first rate banking establishment approved by the Minsiter in charge of Finance and listed in the DAO. The provisional bond will automatically be released beyond the thirtieth day after the expiry of the validity of the offers for the tenderers who have not been select. In the event that the tenderer is the succesful bidder of the order letter, the provisional bond will be released afin constitution of the final bond. 
7 – DELIVERY OF OFFER
Each tender drawn up in french or in english, in seven (07) copies including one  (01) original and six (06) copies respectively marked as such, placed in a sealed envelope and sealed without indicating the tender under penalty of rejection, must be reach the service general secretariat or the technical service of the municipality of Messamena Tél : 699 82 13 95/697 27 74 42,, located in Messamena no later than at _________________ à 12 hours noon at the latest, either by registered parcel post with acknowledgment of receipt or deposited against receipt and must marqket :

OPEN NATIONAL TENDER NOTICE

N° 006/ONIT/GS/TS/MNA.C/CPTB/2020 of _____________ 

FOR THE CONSTRUCTION OF TWO POSITIVE BOREHOLES EQUIPPED WITH HUMAN POWERED PUMPS IN CERTAIN LOCALITIES OF THE MUNICIPALITY OF MESSAMENA, IN THE MESSAMENA COUNCIL, IN THE UPPER-NYONG SUBDIVISION, EAST REGION. LOT N° ______.
Financing : CREDITS TRANSFERED FROM THE STATE MINADER EXERCICE 2021,
" To be opened only during the recount session "

8. ADMISSIBILITY OF TENDER
Offers that do not respect the method of separation the financial offer from the administraive and technical offers will be inadmissible.


All offers that do not comply with the requirements of the notice and the tender documents will be declared inadmissible. In particular the absence of the guarantee established according to the model proposed in the DAO and issued by a first –rate bank approved by the Ministry in charge of Finanaces, valid for thirty (30) days beyond the period of validity of the offers.

Under .penalty of rejection, the required administrative documents must imperatively be produced in originals or in certified true copies by the issuing department, in according with the provisions of the RPAO.
They must be dated at latst three (03) months from the initial date of submission of tender.
9. OPENING OF THE ENVELOPES
The opening for the envelopes will be carried out in one (01) time by the internal commission of publics = procurement of the municipality of Messamena, in the deeds room of the town hall of Messamena, on ________________ at 1 p.m sharp.

Tender can be assisted at the opening session or be represented by single person with perfect knowledge of the file.

10. COMPLETION TIME
The maximum execution period foreseen by the client for the realization of the work is three (03) months.

11. MAIN CRITERIA ELIME
4. Administrative documents:

a. Incomplet file or non compliant parts after 48 hours ;

b. Falsified or non genuine parts ; ;

c. Absence of the bid bond.

5. Technical offer:

f. Incomplet file or non compliant documents ;

g. False declaration ;

h. Falsified or non genuine parts ;

i. Non existence in the technical offer of indications  on the following headings, effectively relating to the project to be carried out:

d.1. Site organization, site visit and site installation plan
· Installation of work site, supply and withdrawal of personnel and equipment
· Accommodation, transport, mains deouve ;

· Scheduling of tasks, office with conference room etc…

· Coherent organization of the company.
d.2. Méthodology for the performance of services 
· Detailed description of the methodology :

· Geophysical studies, site installation, animation, drilling work, construction of the superstructure, installation of the pump, desinfection and water analysis, training of maintenance agents.

d.3. Service execution schedule 
· General organization of prestations
· Definition of tasks from site installation to provisional acceptance of the work
· Meeting deadlines.

j. Failure to obtain twenty out of twenty nine criteria after scoring the essential technical criteria.

6. Financial offer:

d. Incomplete financial offer or non compliant document ;

e. Omission in the financial offer or a quantified unit price ;

f. Absence in the offer of a sub detail of a quantified unit price .

12. THE MAIN QUALIFICATION CRITERIA
The technical offers will be rated according to the following criteria :

1. Sales figures                                              (02 criteria) ;
2. Supervisors                                 (17 criteria) ;
3. Material means                                            (02 criteria) ; 

4. Company experience                                (03 criteria) ;

5. Work execution methodology               (03 criteria) ;
6. Site visit certificate                              (01 criteria) ;
7. Presentation of offer                         (01 criteria) ;
Only financial offers from tenderers who have obtained a technical score of least 70% ie twenty one out of twenty nine will be accepted for the rest of the procedure..

Copie of the diplomas of the main staff must be certified by a competent autority in detail, these criteria include the breaks indicated in the bidding documents DAO.

13. DURATION AND VALIDITY OF OFFERS
The tenderers remain committed by their offer for ninety (90) days from the deadline fixed for the submission of tenders.

14. CONTRACT AWARD
The client will award the order letter to the tender whose tender has been evaluated as the lowest priced and deems substanialy compliant with the tender. 

15. ADDITIONAL INFORMATIONS
Additional information can be obtained during working hours from the general secretariat or the technical service of the municipality of Messamena Tél : 699 82 13 95/697 27 74 42.
Messamena, le ______________
Le Mayor of municipality of Messamena.

Project owner
Amplification :
· PREFECT/HN

· ARMP ;

· SOPECAM ;

· PDT/CIPM-MNA ;

· DISPLAY ; 

· LAP TIMES - ARCHIVES ;

PIECE N°2
REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)

REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)
SOMMAIRE

A. GENERALITES

Article 1
:Porté de la soumission
Article 2
:Financement
Article 3
: Fraude et corruption

Article 4
: Candidats admis à concourir

Article 5
: Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

Article 6
: Qualification du Soumissionnaire

Article 7
: Visite du site des travaux

B. DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Article 8
: Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

Article 9
: Eclaircissement apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

C. PREPARATION DES OFFRES

Article 11 : Frais de soumission

Article 12 : Langue de l’offre

Article 13 : Documents constituants l’offre

Article 14 : Montant de l’offre

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

Article 16 : Validité des offres

Article 17 : Caution de soumission

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

Article 20 : Forme et signature de l’offre

D. DEPOT DES OFFRES

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

Article 22 : Date et heure limite de dépôt des offres

Article 23 : Offres hors délai

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 25 : Ouverture des plis et recours

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

Article 27 : Eclaircissement sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

Article 30 : Correction des erreurs

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

Article 32 : Evaluation des offres au plan financier

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

F. ATTRIBUTION DE LA LETTRE COMMANDE

Article 34 : Attribution de la Lettre Commande
Article 35 : Droit de l’Autorité Contractantede déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler  une procédure

Article 36 : Notification de l’attribution de la Lettre Commande

Article 37 : Publication des résultats d’attribution de la Lettre Commande et recours

Article 38 : Signature de la Lettre Commande

Article 39 : Cautionnement définitif

A. GENERALITES

Article 1 : Portée de la soumission
1.1. Le Maire de la Commune de MESSAMENA, tel qu’il est défini dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), ci-après dénommé “Autorité Contractante”, lance un Appel d’Offres pour des Travaux décrits dans le DAO et brièvement définis dans le RPAO.
Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO. Il y est fait ci-après référence sous le terme “les Travaux”.
1.2. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.
1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes “Autorité Contractante” et “Maître d’Ouvrage” désignent le Maire de la Commune de MESSAMENA et “jour” désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement 

La source de financement des travaux objet du présent Appel d’Offres est précisée dans le RPAO. 

Article 3 : Fraude et corruption

3.1. L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces contrats. En vertu de ce principe, l’Autorité Contractante :

a). Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

· Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution du contrat ;

· Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme des faits enfin d’influencer l’attribution ou l’exécution de la lettre commande ;

· « Pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

· « Pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menace à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un contrat.

b). Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est   directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de cette lettre commande.

3.2. L’Autorité chargée des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (02) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir

La participation est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises des travaux publics de droit camerounais installées au Cameroun et spécialisées dans l’exécution des travaux de bâtiments et travaux publics.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de l’entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre de la présente lettre commande doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre de la lettre commande sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2. Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualification du soumissionnaire

       6.1.  Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :
a) Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire.

b) Fournir toutes les informations demandées aux soumissionnaires dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter les travaux de la présente lettre commande.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées :

· Le volume moyen du chiffre d’affaires des deux dernières années dans les bâtiments et travaux publics qui doivent être supérieur au montant défini dans le RPAO (présenté selon le modèle type).

· L’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières justifiant une capacité de préfinancement tel que prescrit au RPAO.
· Les références de l’entreprise (trois dernières années) dans le BTP.

· La disponibilité du matériel.

· Et l’expérience du personnel d’encadrement.

6.2- les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a) l’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article 6.1- ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement.

b) l’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement.

c) le membre du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme.

d) le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d'Ouvrage et de l’Autorité Contractante pour l’exécution du marché.

e) en cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les paiements qui sont effectués par le Maître d'Ouvrage dans un compte unique, en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d'Ouvrage dans son propre compte lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3- les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles se conforment aux spécifications techniques et aux délais d’exécution  visés dans le RPAO.

6.4- les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.
7.2. Le Maître d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer  dans ses locaux  et  sur ses  terrains aux fins de ladite visite, mais seulement  à la condition  expresse   que le   Soumissionnaire, ses  employés   et  agents  dégagent   le  Maître d’Ouvrage,  ses  employés  et agents,  de  toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent    si   nécessaire,    et   qu’ils demeure nt responsables  des  accidents  mortels  ou corporels, des pertes ou dommages  matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.
7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.
B. DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le présent Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet de la lettre commande, fixe les Procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions de la lettre commande.  Il comprend les documents énumérés ci-après :

· L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

· Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

· Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

· Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

· Cahier des clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

· Le cadre du bordereau des Prix unitaires ;

· Cadre du sous détail des prix unitaires ;

· Le cadre du détail quantitatif et estimatif ;

· Modèle de Lettre commande ;

· Modèles à utiliser par les soumissionnaires :

· Modèle de déclaration d’intention de soumissionner ;

· Modèle de lettre de soumission ;

· Modèle de cautionnement provisoire ;

· Modèle de cautionnement définitif ;

· Modèle de cautionnement d’avance de démarrage ;

· Modèle de cautionnement retenue de garantie ;

· Modèle d’attestation de visite des lieux ;

· Modèle de présentation de moyens en personnel ;

· Modèle de présentation du matériel ;

· Modèle de fiches de références de l’entreprise ;

· La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisées à émettre des cautions ;

· Les additifs éventuels ; 

· Plans.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.
Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’offres et recours

  9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (Télécopie ou e-mail) à l’adresse indiquée dans le RPAO. L’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.
Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.
9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris   la   phase   de   pré qualification   des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime  lésé  dans  la    procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du maître d’ouvrage.
9.3. Le recours doit être adressé à l’Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé  de  la régulation des marchés publics et au Président de la Commission. Il doit parvenir   à  l’Autorité  Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.
9.4. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir.  La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.
Article 10 : Modification du dossier d’Appel d’Offres

10.1. Le Maire de la Commune de MESSAMENA peut, à tout  moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le DAO en publiant un additif.
10.2.  Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du DAO conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le DAO. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité Contractante par écrit.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.
C. PREPARATION DES OFFRES

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maire de la Commune de MESSAMENA seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou  en  anglais ; auquel cas et aux  fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.
Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée  par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

· A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ; 
· A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou    prélèvements de quelque nature que ce soit ;
· N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;
· N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.
ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO.

  iii. La   confirmation   écrite    habilitant    le   signataire   de l’offre à engager le   Soumissionnaire conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RPAO. 

b. Volume 2 : Offre technique

b.1. Les renseignements sur les qualifications 

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.
b.2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).
b.3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché 

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractère administratif et technique régissant le marché, à savoir :
1.  Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
    
2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4. Commentaires (facultatifs) 

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

1.  La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;
2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

3. Le détail estimatif dûment rempli ;

4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 13.2 d  RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.
Article 14 : Montant de l’offre

14.1.   Sauf indication contraire figurant dans le DAO, le montant de la Lettre commande couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.
14.2.  Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.
14.3.  Sous réserve de dispositions   contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts    et   taxes   payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.
14.4.   Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.
14.5.  L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation de la Lettre commande dans les conditions prévues dans le CCAG. Détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8.

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

15.1. En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre doivent suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous;  l’option  applicable  étant  celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

a. Les  prix  seront entièrement libellés  dans  la monnaie  nationale.  Le soumissionnaire  qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

            b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir  son  offre  en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions du RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l’Autorité Contractante spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par l’Autorité Contractante et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

Article 16 : Validité des offres

16.1.  Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres à compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d’Ouvrage, en application de l’article 22 du RGAO.  Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme.
16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou   par   télécopie).   La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut   refuser   de   prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui   consent  à une prolongation   ne   se   verra   pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.
16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision  de prix et que la période   de validité   des   offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés  par application  de  la formule  y  relative  figurant  à la demande de prorogation que  l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation   ira de  la date  de  dépassement  des  soixante   ( 60) jours à   la   date   de notification  du  marché  ou  de l’ordre  de service de démarrage  des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.
Article 17 : Caution de soumission

17.1.  En application de l'article 13 du RGAO, le  soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.
17.2.   La caution de soumission sera conforme au modèle  présenté  dans  le  Dossier  d’Appel d’Offres; d’autres  modèles  peuvent  être  autorisés,  sous  réserve  de  l’approbation  préalable  de l’Autorité Contractante. La Caution de soumission  demeurera  valide pendant  trente (30) jours au-delà de la  date  limite  originelle  de  validité  des  offres,  ou  de  toute  nouvelle   date  limite  de validité demandée par le Maître d’Ouvrage et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.
17.3.   Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission sera rejetée par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de MESSAMENA comme non conforme.  La caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit   être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.
17.4.  Les  cautions  de  soumission  et  les  offres des  soumissionnaires   non  retenus  seront restituées dans un délai de quinze ( 15) jours  à  compter  de  la  date  de  publication  des résultats.
17.5.  La caution de soumission de l’attributaire  du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni  le Cautionnement définitif requis.
17.6.  La caution de soumission peut être saisie :
a. Si le soumissionnaire  retire son offre  durant la période de validité ;
b. Si, le soumissionnaire retenu :
i.  Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou
ii.  Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO.
Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1.  Lorsque  les  travaux  peuvent  être  exécutés dans  des  délais  d’exécution  variables,  le RPAO précisera  ces  délais,  et  indiquera  la méthode  retenue  pour  l’évaluation  du  délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire  à  l’intérieur  des  délais  spécifiés. Les  offres proposant des délais   au-delà   de ceux spécifiés  seront   considérées  comme  non conformes.
18.2.  Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous,  les  soumissionnaires   souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer   la   solution   de base   du   Maître d’Ouvrage telle   que   décrite   dans   le   Dossier  d’Appel     d’Offres, et fournir en outre tous  les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à  l’évaluation complète  de  la variante  proposée,  y  compris les    plans,    notes    de    calcul,    spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de  construction   proposées,   et  tous  autres détails utiles.  L’Autorité Contractante n’examinera   que  les  variantes   techniques,   le   cas échéant, du    soumissionnaire     dont     l’offre  conforme  à la solution  de base  a été évaluée la moins- disante.

18.3.  Quand  les  soumissionnaires   sont  autorisés, suivant   le  RPAO,  à  soumettre   directement des variantes  techniques  pour certaines  parties  des  travaux,  ces  parties  de  travaux  doivent   être décrites   dans  les  Spécifications techniques. De telles  variantes  seront  évaluées  suivant  leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 31.2 (g) du RGAO.
Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

Sans objet
Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1.   Le Soumissionnaire  préparera un original des documents    constitutifs    de    l’offre    décrits    à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement  l’indication  “ORIGINAL”.  De  plus, le  Soumissionnaire   soumettra  le  nombre  de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.
20.2.   L’original    et   toutes    les   copies    de   l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile  (dans  le cas  des  copies,  des photocopies  sont également  acceptables)  et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas.   Toutes les pages de  l’offre comprenant  des surcharges  ou des changements  seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.
20.3.  L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression  ni  surcharge,  à  moins  que  de telles corrections  ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.
D. DEPOT DES OFFRES

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1.  Le  soumissionnaire   placera  l’original  et  les copies  des  documents  constitutifs  de  l’offre dans deux enveloppes  séparées et scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes  seront ensuite placées  dans  une  enveloppe  extérieure  qui devra  également  être scellée,  mais  qui  ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.
21.2.  Les enveloppes intérieures et extérieures :
a.  Seront adressées au Maire de la Commune de NGAMBE-TIKAR
 à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;
b.  Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.
21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire   de  façon à  permettre   à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux  dispositions  de  l'article  23  du RGAO  ou pour satisfaire les dispositions  de l’article 24 du RGAO.
21.4.   Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre  est égarée ou ouverte prématurément.
Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1.  Les  offres  doivent  être  reçues  par  l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées  dans  le  Règlement  Particulier  de l'Appel d'Offres.
22.2.  Le Maire de la Commune de MESSAMENA peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément  aux  dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous    les    droits et obligations    de l’Autorité Contractante  et   des soumissionnaires   précédemment  régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.
Article 23 : Offre hors délai

Toute offre parvenue au Maire de la Commune de MESSAMENA après les dates et heures limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée par la Commission Interne de Passation des Marchés.
Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1.   Un soumissionnaire  peut  modifier,  remplacer ou  retirer  son  offre  après  l’avoir  déposée,  à condition que la notification écrite de la modification  ou du retrait,  soit  reçue  par l’Autorité Contractante  avant    l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification   doit  être  signée  par  un  représentant habilité   en application   de   l’article  20.2 du  RGAO.  a modification   ou  l’offre   de remplacement correspondante   doit   être   jointe   à  la notification    écrite. Les  enveloppes    doivent porter clairement  selon  le cas, la mention  «RETRAIT»  et  «OFFRE  DE REMPLACEMENT»   ou « MODIFICATION »
24.2.  La  notification de modification, de remplacement ou  de  retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et  envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le  retrait  peut  également  être  notifié par télécopie, mais  devra dans ce cas être confirmé  par  une notification  écrite  dûment  signée, et  dont  la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.
    24.3.  Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1  leur seront  envoyées  sans  avoir  été ouvertes.
    24.4.  Aucune   offre   ne   peut   être   retirée   dans l’intervalle  compris  entre  la  date  limite  de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le   retrait   de   son   offre   par   un Soumissionnaire   pendant   cet  intervalle   peut entraîner   la confiscation   de  la  caution  de soumission   conformément   aux  dispositions de l'article 17.6 du RGAO.
E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES
Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1.  La Commission Interne de Passation  des Marchés procédera à l’ouverture  des plis en  un ou deux  temps  et  en  présence  des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des   soumissionnaires qui sont présents signeront  un registre ou une feuille attestant leur présence.
25.2.  Dans   un  premier   temps,   les   enveloppes marquées  «Retrait» seront ouvertes et leur contenu annoncé  à  haute  voix,  tandis  que l’enveloppe  contenant  l’offre  correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été  ouverte.  Le  retrait   d’une  offre  ne  sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si   cette   notification   est   lue   à  haute  voix.   Ensuite,  les  enveloppes   marquées   «Offre   de Remplacement»  seront  ouvertes  et annoncées  à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire    concerné   sans  avoir    été ouverte.  Le remplacement d’offre  ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une  habilitation  valide  du  signataire à  demander  le  remplacement et est  lue  à haute  voix. Enfin,  les  enveloppes  marquées «modification» seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante.    La   modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été   ouvertes    et   annoncées    à   haute   voix lors   de l’ouverture  des  plis  seront  ensuite évaluées.
25.3.   Toutes  les  enveloppes   seront   ouvertes   l’une après   l’autre   et   le   nom   du  soumissionnaire annoncé  à haute  voix  ainsi que  la  mention éventuelle d’une modification , le prix de l’offre, y compris tout rabais et   toute   variante   le   cas échéant, l’existence   d’une  garantie   d’offre  si elle   est   exigée,   et   tout   autre   détail   que   le Maire de la Commune de MESSAMENA, Autorité Contractante  peut juger utile de mentionner.   Seuls  les rabais  et  variantes  de  l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.
  25.4.Les  offres  (et  les  modifications  reçues  conformément    aux   dispositions   de   l’article   24   du RGAO)  qui n’ont  pas  été  ouvertes  et  lues  à haute voix  durant  la séance  d’ouverture  des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.
25.5.   Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture  des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition   de   la   sous-commission  d’analyse.  Une copie  dudit  procès-verbal  à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants  à la fin de la séance.
25.6. A la fin de  chaque  séance  d’ouverture  des plis, le Président de la Commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7.   En cas de recours, tel que  prévu par le Code des  Marchés   Publics,   il  doit  être   adressé   à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics avec copie à l’Autorité Contractante et au Président de la Commission Interne de Passation des Marchés.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables  après  l’ouverture  des plis, sous  la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement  joint un feuillet  de  la fiche de  recours dûment signée par le requérant et,  éventuellement, par le Président de la Commission Départementale de Passation des Marchés.
L’Observateur  Indépendant   annexe  à  son  rapport, le  feuillet  qui lui a été  remis,  assorti  des commentaires ou des observations y afférents.
Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du contrat ne sera donné aux soumissionnaires ni à  toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du contrat n’aura pas été rendu publique.
26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission Interne de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.
26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution de la Lettre commande, si un soumissionnaire  souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de MESSAMENA peut, s’il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la Sous-commission d’Analyse lors de l’évaluation des soumissions.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission Interne de Passation des Marchés et de la Sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution de la lettre commande.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties  exigées ont été fournies, si les documents  ont été  correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.
28.2.  La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du  Dossier d’Appel d’Offres  en  se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.
28.3.  Une offre  conforme pour l’essentiel au Dossier   d’Appel  d’Offres   est   une  offre  qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications   du  Dossier  d’Appel  d’Offres,  sans divergence  ni réserve importante.  Une divergence ou réserve importante est celle qui :
i.  Affecte sensiblement  l’étendue, la qualité  ou la réalisation des Travaux ;

ii.   Limite sensiblement, en contradiction avec  le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du Marché ;
iii. Est telle que sa correction affecterait injustement  la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.
28.4.    Si une  offre  n’est  pas  conforme  pour  l’essentiel,  elle  sera  écartée  par  la  Commission  des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.
28.5.   Le Maire de la Commune de MESSAMENA se réserve  le droit  d’accepter  ou de rejeter toute modification, divergence ou  réserve. Les modifications, divergences,  variantes et autres facteurs qui dépassent  les exigences  du Dossier d’Appel d’Offres  ne  doivent  pas  être  prises  en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire 

La  Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu  pour  avoir  soumis  l’offre substantiellement  conforme aux dispositions  du dossier  d’appel  d’offres, satisfait  aux  critères  de qualification  stipulés  à l’article  6  du RPAO.  Il est  essentiel  d’éviter   tout arbitraire dans la détermination  de la qualification.
Article 30 : Correction des erreurs

30.1.   La Sous-commission  d’analyse vérifiera   les offres   reconnues   conformes   pour   l’essentiel au Dossier d’Appel   d’Offres   pour   en  rectifier les   erreurs   de   calcul   éventuelles.   La   sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a. S’il y a contradiction  entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous- commission d’analyse, la virgule des décimales du prix  unitaire  soit manifestement  mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b. Si le total  obtenu  par addition  ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée  par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2.    Le  montant   figurant   dans  la  Soumission sera  corrigé  par  la  Sous-commission  d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation  du Soumissionnaire,  ledit montant  sera réputé l’engager.
30.3.   Si  le   Soumissionnaire   ayant   présenté   l’offre évaluée   la  moins-disante,   n’accepte   pas   les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.
Article 31 : Conversion en une seule monnaie


Sans objet
Article 32: Evaluation des offres au plan financier

32.1.  Seules  les  offres  reconnues  conformes, selon les dispositions  de l’article 28 du RGAO,  seront évaluées et comparées  par la Sous- commission d’analyse.
32.2. En  évaluant  les  offres,  la sous-commission déterminera  pour  chaque  offre  le  montant évalué de  l’offre  en  rectifiant  son  montant comme suit :

a. E n corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;
b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant  le montant  des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;
c. En convertissant  en une seule monnaie le montant  résultant   des   rectifications  (a) et (b) ci - dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du R GAO ;
d. En  ajustant  de  façon  appropriée ,  sur  des  bases  techniques  ou  financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;
e. En    prenant    en    considération    les  différents  délais    d’exécution    proposés    p ar    les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;
f. Le cas échéant, conformément  aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribut ion  de  plus  d’un  lot ,  si  cet appel  d’offres  est lancé simultanément pour plusieurs lots ;
g. Le   cas   échéant,   conformément   aux   dis positions   de   l’art icle   18.3   du  RPAO   et   aux Spécifications  techniques,   les  variantes  techniques  proposées,  si  elles  sont  permises ,  seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d’Ouvrage dans le RPAO.
 32.3. L’effet   estimé des formules   de   révision des   prix   figurant   dans   les   CCAG   et CCAP, appliquées  durant  la  période  d’exécution  du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.
32.4. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par  rapport à  l’estimation du Maître d’Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous-détail de prix fourni  par  le soumissionnaire  pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail  quantitatif et estimatif,  vérifier  si ces prix sont compatibles  avec les méthodes  de construction et le calendrier proposé. Au  cas  où les  justificatifs    présentés par le soumissionnaire  ne  lui  semblent  pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre.
Article  33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux 

 Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les  entrepreneurs   nationaux   peuvent   bénéficier d’une  marge   de  préférence   nationale   telle  que prévue  par le Code  des Marchés  Publics aux  fins d’évaluation des offres.
F. ATTRIBUTION DE LA LETTRE COMMANDE

Article 34 : Attribution

34.1. Le Maire de la Commune de MESSAMENA, Autorité Contractante,  attribuera  la Lettre commande  au Soumissionnaire   dont  l’offre  a  été  reconnue conforme  pour l’essentiel  au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques  et financières  requises pour exécuter le Marché  de façon  satisfaisante  et dont l’offre a été évaluée la moins-disante  en incluant  le cas échéant les rabais proposés.
34.2. Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs   lots, l’offre   la moins-disante sera déterminée en évaluant ce  marché  en  liaison   avec les   autres   lots   à attribuer   concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas  d’attribution  de plus  d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un appel d’offres infructueux ou d’annuler une procédure



L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation de l’Autorité en charge des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offre infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution de la Lettre commande

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire de la Lettre commande par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. La lettre commande indiquera le délai d’exécution ainsi que le montant à payer au titre de l’exécution des travaux.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution de la lettre commande et recours

37.1. Le Maire de la commune de MESSAMENA, Autorité Contractante,   communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5)   jours   après   la   publication   des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution de la Lettre commande y relatif auquel est annexé  le rapport  d’analyse des offres.
37.2. Le Maire de la Commune de MESSAMENA, Autorité Contractante, est tenu de  communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires   concernés qui  en font la demande.
37.3.  Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze   ( 15)   jours   seront    détruites,    sans qu’il  y  ait  lieu  à  réclamation,  à  l’exception  de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.
37.4. . En cas de recours, il doit être adressé à l’organisme   chargé  de  la  régulation  des  marchés  publics avec copie à l’Autorité   chargée   des  Marchés   et  au président  de  la  Commission Interne. Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature de la lettre commande

38.1. Le Maire de la commune de MESSAMENA, Autorité Contractante,  dispose d’un  délai de sept (07) jours pour la  signature  de la Lettre commande  à compter  de  la date de réception du projet de Lettre commande adopté par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire.
38.2. La Lettre commande doit être notifiée à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif   

39.1.  Dans les vingt (20) jours suivant la notification de la Lettre commande par Le Maire de la commune de MESSAMENA, l’entrepreneur   lui fournira   avec copie à l’ingénieur un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.
39.2.  Le cautionnement dont le taux est de 2% du montant de la Lettre commande, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.
39.3.  Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque   légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier   agréé   de premier   rang   conformément aux textes en vigueur.
39.4.  L’absence   de production du  cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.
PIECE N°3
REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)
SOMMAIRE

A.  GENERALITES

Article  1 : 
Objet de l’Appel d’Offres 

Article  2 : 
Source de financement 

Article  3 : 
Fraude et corruption
Article  4 : 
Candidats admis à concourir
Article  5 : 
Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

Article  6 : 
Qualification du Soumissionnaire

Article  7 : 
Visite du site des travaux

B.  DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Article  8 : 
Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

Article  9 : 
Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres

Article 10 : 
Modification du Dossier d’Appel d’Offres

C.  PREPARATION DES OFFRES

Article 11 : 
Frais de soumission

Article 12 : 
Langue de l’offre

Article 13 : 
Documents constituant l’offre

Article 14 : 
Montant de l’offre

Article 15 : 
Monnaie de soumission et de règlement

Article 16 : 
Validité des offres

Article 17 : 
Caution de Soumission

Article 18 : 
Propositions variantes des soumissionnaires

Article 19 : 
Réunion préparatoire à l’établissement des offres

Article 20 : 
Forme et signature de l’offre

D.  DEPOT DES OFFRES

Article 21 : 
Cachetage et marquage des offres

Article 22 : 
Date et heure limites de dépôt des offres

Article 23 : 
Offres hors délai

Article 24 : 
Modification, substitution et retrait des offres

E.  OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 25 : 
Ouverture des plis


Article 26 : 
Caractère confidentiel de la procédure

Article 27 : 
Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maitre d’Ouvrage

Article 28 : 
Examen des offres et détermination de leur conformité

Article 29 : 
Qualification du soumissionnaire

Article 30 : 
Correction des erreurs

Article 31 : 
Conversion en une seule monnaie

Article 32 : 
Comparaison des offres

Article 33: 
Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

F - ATTRIBUTION DU MARCHE

Article 34 : 
Attribution

Article 35: 
Appel d’offres annulé ou déclaré infructueux

Article 36: 
Notification de l’attribution de la Lettre commande

Article 37 : 
Publication des résultats d’attribution de la Lettre commande et recours

Article 38 : 
Signature de la Lettre commande

Article 39 : 
Cautionnement définitif

A.  GENERALITES

Article  1 : 
Objet de l’Appel d’Offres 

Le présent Appel d'Offres a pour objet la réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine (PMH), dans certaines localités dans la Commune de Messamena, Département du Haut-Nyong, Région de l’Est. Lot N° _____.

Le découpage et les montants prévisionnels TTC se présentent comme ci-après :

	N° Lot
	Désignation 
	Montant prévisionnel (F CFA TTC)

	01
	Construction d’un forage équipé de pompe à motricité humaine village BELAY
	8 000 000

	02
	Construction d’un forage équipé de pompe à motricité humaine village LABBA (Chefferie).
	8 000 000


Les travaux comprennent notamment les études géophysiques, la réalisation des forages, la fourniture et la pose des pompes à motricité humaine. 

Article  2 : 
Source de financement 

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget sur crédits délégués aux Communes, Budget d’Investissement Public, Exercice 2021. 

Article  3 : 
Fraude et corruption

3.1. Le Maitre d’Ouvrage exige des soumissionnaires et de ses cocontractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces Lettre commandes. En vertu de ce principe le Maitre d’Ouvrage définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :
· est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un Lettre commande,

· se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un Lettre commande ;

· sont appelées “ pratiques collusoires” toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que Le Maitre d’Ouvrage en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ; et

· sont appelées “ pratiques coercitives” toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un Lettre commande.

Le Maitre d’Ouvrage rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce Lettre commande.

3.2. Le Maitre d’Ouvrage peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article  4 : 
Candidats admis à concourir

4.1. La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de condition à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré qualification indiquée dans l’Avis d’Appel d’Offres (pièce 1) et répondant aux spécifications de cette pièce. 

4.2. En règle générale, l’Appel d’Offres s’adresse à tous les entrepreneurs répondant aux spécifications ci-dessus indiquées, sous réserve des dispositions ci-après : 

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.
Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

i. est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des Lettre commandes passés au titre du présent appel d’offres ; ou

ii. Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

c. le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d. une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) ne sont pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte de le Maitre d’Ouvrage.

Article  5 : 
Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1 Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre de la Lettre commande doivent provenir des pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre de la Lettre commande sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2 Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article  6 : 
Qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :
a) soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire; et

b) présenter tous les renseignements demandés à l’article 13 du présent RPAO.

6.2.  Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitants) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

i) l’offre devra inclure pour chaque membre du Groupement tous les renseignements énumérés à l’Article 13 ci-après (Pièces 13.1.2 à 13.1.8 incluses);

ii) le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis de le Maitre d’Ouvrage pour l’exécution de la Lettre commande;

iii) En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par l’Administration dans un compte unique ;

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution des travaux.

Article  7 : 
Visite du site des travaux

7.1. Il est exigé du Soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. A cet effet, il devra présenter dans son offre technique une attestation de visite de site suivant le modèle du DAO et signée sur l’honneur. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Maitre d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses  locaux  et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais  seulement à la condition expresse que le  Soumissionnaire, ses  employés et  agents  dégagent le Maitre d’Ouvrage et le Maitre Ouvrage,  ainsi que leurs  employés et agents respectifs, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire. Le Soumissionnaire, ses  employés et  agents  demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.
B.  DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Article  8 : 
Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le présent Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet de la Lettre commande, fixe les procédures de consultation des soumissionnaires et précise les conditions de la Lettre commande. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RPAO, il comprend les documents énumérés ci-après :

Pièce 1 : 
Avis d’Appel d’Offres (AAO) :

· version française ;

Pièce 2 : 
Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

Pièce 3 : 
Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

Pièce 4 : 
Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

Pièce 5 : 
Cadre du Bordereau des Prix (BP) ;

Pièce 6 : 
Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) ;

Pièce 7 : 
Cadre du Sous Détail des Prix ;

Pièce 8 : 
Modèle de Projet de Lettre commande ;

Pièce 9 : Formulaires et Modèles :

· 10.1 : Formulaire de Soumission ;

· 10.2: Modèle d’intention à soumissionner

· 10.3
Modèle de cautionnement provisoire (garantie bancaire de soumission) ;

· 10.4 : Modèle de cautionnement définitif ;

· 10.5 : Modèle de Garantie Bancaire de restitution d’avance de démarrage ;

· 10.6 : Modèle d’Attestation de visite de site ;

· 10.7 : Modèle de fiche de renseignement sur le personnel d’encadrement proposé ;

· 10.8 : Modèles de fiche récapitulative des références de l’Entreprise :
· 10.9 : Modèle des pouvoirs au mandataire (en cas de groupement d’entreprises) ;

· 10.10 : Modèle de cadre d’Accord de groupement ;

Pièce 10 : Liste des banques agréées ;

Pièce 11 : Grille de notation des offres techniques.

8.2 Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence pouvant entraîner le rejet de son offre.

Article  9 : 
Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres

Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande au Maitre d’Ouvrage par écrit, ou par courrier électronique (télécopie), télex à l’adresse suivante : Sécratariat Général de la Commune de Messamena (Tél : 699 821 395) sise à la Commune de Messamena.

Le Maitre d’Ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissements reçue au moins quatorze (14) jours avant la date limite de dépôt des offres.  

Une copie de la réponse de le Maitre d’Ouvrage, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acquis le Dossier d’Appel d’Offres.

Article 10 : 
Modification du Dossier d’Appel d’Offres

Le Maitre d’Ouvrage peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif justifié, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif qui en fait partie intégrante conformément aux dispositions de l’Article 8.1 ci-dessus.

C.  PREPARATION DES OFFRES

Article 11 : 
Frais de soumission

Le soumissionnaire supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et le Maitre d’Ouvrage n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quels que soient le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : 
Langue de l’offre

L’offre ainsi que tous documents et correspondances, échangés entre le Soumissionnaire et le Maitre d’Ouvrage, seront rédigés en français ou en anglais. 

Article 13 : 
Documents constituant l’offre

Chaque soumissionnaire devra présenter une offre comprenant les documents ci-après repartis en trois volumes : 

13.1
Volume 1 : le dossier administratif comprenant :

13.1.1
La déclaration d’intention de soumissionner datée, signée et  timbrée au tarif en vigueur.
13.1.2
Le pouvoir de signature le cas échéant ;

13.1.3
Une déclaration sur l’honneur de visite du site signé par le soumissionnaire;

13.1.4
L’attestation de Non Redevance datant de moins de trois (03) mois, délivrée par un Inspecteur des Impôts du ressort ;

13.1.5
L’attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère des Finances, datant de moins de trois mois. 

13.1.6
La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres.

13.1.7
La caution de soumission délivrée par une banque de 1erordre agréée par le MINFI suivant les conditions de la COBAC, de montant égal à 2% du montant prévisionnel soit 160 000 F CFA (cent soixante mille francs) par lot sollicité ;

13.1.8
L’attestation de non exclusion des Lettre commandes Publics délivrée par l’Agence de Régulation des Lettre commandes Publics (ARMP); 

13.1.9
L’attestation pour soumission de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, indépendante de la période de validité y portée mais datant de moins de trois (03) mois, ou tout autre document signé par la même administration certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite Caisse;

13.1.10
Les pouvoirs conformes au modèle (Pièce 10.8) dans le cas où le soumissionnaire agit comme mandataire d’un groupement ainsi que l’accord de groupement ;

13.1.11
L’accord de groupement signé entre les membres du groupement attestant que tous les membres de ce groupement sont responsables solidairement de la soumission et si celle-ci est retenue, de l’exécution de la Lettre commande (voir modèle 10-9)

13.1.12
Preuve de l’acceptation des conditions de la Lettre commande

· Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) paraphé à chaque page, signé et cacheté à la dernière page ;
· Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) paraphé à chaque page, signé et cacheté à la dernière page ;
· Le Règlement Particulier du Dossier d’Appel d’Offres (RPAO) paraphé à chaque page, signé et cacheté à la dernière page.
Les justifications administratives ci-dessus doivent dater de moins de trois (03) mois à la date initiale de remise des offres et être présentées conformément à l'article 23 du Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Lettre commandes Publics.

En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du groupement produira chacune des pièces administratives énumérées ci-dessus 13.1.1, 13.1.4, 13.1.8, 13.1.9.

13.2
Volume 2: Offre technique comprenant :

Les offres techniques seront notées en fonction des critères essentiels ci-après :

8. Chiffres d’affaire                                              (02 critères) ;
9. Personnel d’encadrement                                 (17 critères) ;
10. Moyens matériels                                            (02 critères) ; 

11. Expérience de l’Entreprise                                (03 critères) ;

12. Methodologie d’execution des travaux               (03 critères) ;
13. Attestation de visite de site                              (01 critère) ;
14. Présentation generale de l’offre                         (01 critères) ;
13.2.1
Chiffre d’affaire

13.2.1.1
Chiffre d’affaires les trois dernières années
Chiffre d’affaire effectivement réalisé des années 2017, 2018 et 2019 justifié par un bilan certifié d’un comptable agrée ou conseil fiscal ≥ à 40 000 000 (quarante millions) francs CFA

13.2.1.2
Attestation de solvabilité

Attestation de solvabilité financière ≥ à 50 % du montant cumulé de tous les forages

13.2.2
Personnel d’encadrement :
Le Soumissionnaire devra présenter suivant le modèle (Pièce 10.6) le personnel technique nécessaire ci-après :

· Un (01) CHEF DE PROJET, Ingénieur des Travaux de génie rural ou de génie civil (ou équivalent), ayant au moins trois (03) ans d’expérience dans le domaine des BTP, avec au moins trois (03) projets en hydraulique rural., avec au moins deux (02) projets en hydraulique rural, Une copie du diplôme le plus élevé, certifiée conforme par une autorité administrative (Gouverneur, Préfet ou Sous-Préfet), Un Curriculum Vitae daté et signé par le candidat.

· Un (01) CONDUCTEUR DES TRAVAUX, Ingénieur des Travaux de génie rural ou de génie civil (ou équivalent), ayant au moins trois (03) ans d’expérience dans le domaine des BTP, avec au moins deux (02) projets en hydraulique rural, 

· Ou alors Technicien Supérieur de génie rural ou de génie civil (ou équivalent), ayant au moins cinq (05) ans d’expérience dans le domaine des BTP, avec au moins deux (02) projets en hydraulique rural. Une copie du diplôme le plus élevé, certifiée conforme par une autorité administrative (Gouverneur, Préfet ou Sous-Préfet), Un Curriculum Vitae daté et signé par le candidat.

· Un (01) CHEF DE CHANTIER, Technicien de génie rural ou de génie civil (ou équivalent), ayant au moins trois (03) ans d’expérience dans le domaine des BTP, avec au moins deux (02) projets en hydraulique rural. Une copie du diplôme le plus élevé, certifiée conforme par une autorité administrative (Gouverneur, Préfet ou Sous-Préfet), Un Curriculum Vitae daté et signé par le candidat.

· Un (01) RESPONSABLE ADMINISTRATIF, titulaire d’un baccalauréat ou équivalent, ayant au moins trois (03) ans d’expérience dans le domaine des BTP, avec au moins deux (02) projets en hydraulique rural, Une copie certifiée conforme du diplôme par une autorité administrative (Gouverneur, Préfet ou Sous-Préfet).

Le personnel proposé ne sera considéré à l’évaluation que si les pièces justificatives exigées, datant de moins de trois mois et se rapportant audit personnel, sont fournies et signées.

13.2.3 Matériel de chantier :
Le Soumissionnaire devra justifier la possession ou la location des matériels de base indiqués dans la grille de notation (Pièce 12)

1) 
Les justificatifs acceptés pour la possession sont les suivants :

Matériel roulant : Copies des cartes grises légalisées par les Services des Transports – Attestations de dédouanement datant de moins de trois (03) mois en photocopies certifiées conformes – Certificats de vente datant de moins d’un (01) an en photocopies certifiées conformes.

· Présence d’un véhicule de liaison 4X4 Pick Up (en propriété ou en location).

· Présence du petits matériels de chantiers : Photocopies des factures proforma, certifiées conformes.

2)
En cas de location de matériels, le Soumissionnaire devra fournir un contrat de location ainsi que les justificatifs énumérés au c.1) ci-dessus, en ce qui concerne les loueurs non agréés.
13.2.4 Expérience de l’Entreprise :
13.2.4.1 Des projets similaires au cours des trois dernières années 2018, 2019, 2020 :
Des projets similaires au cours des trois (03) dernières années (2018, 2019, 2020) de montant cumulé au moins égale à 40 000 000 (quarante millions) francs CFA. 

Pièces justificatives : première et dernière page du contrat et PV de réception provisoire ou définitive.

13.2.4.2 Un Lettre commande de puits ou forages au cours au trois dernières années 2018, 2019, 2020:

Un Lettre commande de puits ou forage au cours des trois (03) dernières années (2018, 2019, 2020), de montant ≥ à 40 000 000 (quarante millions) francs CFA.

Pièces justificatives : première et dernière page du contrat et PV de réception provisoire ou définitive.

13.2.4.3 Autres projets au cours au trois dernières année 2018, 2019, 2020:

Autres travaux : bâtiment, routiers, de terrassement, d’ouvrages d’art ou autres infrastructures ≥ 40 000 000 (quarante millions) francs CFA.

Pièces justificatives : première et dernière page du contrat et PV de réception provisoire ou définitive.

13.2.5 Méthodologie d’exécution des travaux :
13.2.5.1 Rapport de visite de site :

Rapport de visite de site faisant ressortir l’accessibilité du site, la disponibilité des matériaux etc…

13.2.5.2 Organisation du chantier :

Organisation de chantier cohérente avec la nature des tâches à exécuter faisant ressortir le dispositif pour assurer la sécurité du chantier, la protection de l’Environnement et pour chaque corps d’état les tâches à exécuter, le matériel entrant et son personnel.

13.2.5.3 Planning de chantier :

Planning d’exécution des travaux en respect avec les délais prévus dans le DAO.

13.2.6 Attestation de visite du site :
Suivant le modèle (Pièce 10.5) et signée sur l'honneur par le soumissionnaire. Cette attestation engage le soumissionnaire qui ne pourra se prévaloir de la non connaissance du site pour d’éventuelles réclamations. 

13.2.7 Présentation de l’Offre :
Nombre de copie tel qu’exige le DAO, Lisibilité de l’Offre Intercalaire de couleur et Preuves d’acceptation toutes paraphées (CCAP et CCTP)

Seules les offres financières des soumissionnaires ayant obtenu une note technique au moins égale à 70 % soit « vingt un (21) critères sur vingt neuf 29 » seront retenues pour la suite de la procédure.

13.3
Volume 3 : Offre financière comprenant :

13.3.1 Une soumission conforme au modèle joint (pièce 10.1), timbrée, signée et datée ;

13.3.2 Un bordereau des prix pour chacun des lots postulés suivant le modèle (Pièce 6) avec indication des prix Hors Taxes en chiffres et en lettres, rempli de manière lisible ;

13.3.3 Le détail quantitatif et estimatif des travaux (pièce 7) ;

13.3.4 Les sous détails des prix (Pièce 9.9) et la décomposition des prix forfaitaires et frais de chantier.

Article 14 : 
Montant de l’offre

14.1
Le montant de la Lettre commande couvrira l’ensemble des travaux décrits à l’Article 1 du RPAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés, présentés par le Soumissionnaire.

14.2
Le Soumissionnaire devra remplir, en lettres et en chiffres, les prix unitaires du bordereau des prix pour lesquels il y a des quantités, les porter dans le Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif et les multiplier par les quantités indiquées, de façon à obtenir le montant total de l’offre. 

L’offre dans laquelle il existe des postes du détail estimatif pourvus des quantités, pour lesquels le soumissionnaire n'a pas indiqué de prix unitaires, est purement rejetée .Par ailleurs les prix proposés pour les postes où il n'est pas prévu des quantités ne feront pas partie du contrat. 

14.3
Le Lettre commande à l’issue du présent appel d’offre est à prix unitaires et à prix forfaitaires. Ces prix sont non-révisables, mais actualisables conformément aux dispositions des articles 75 du Code des Lettre commandes Publics et 20.7 du CCAG, pour tenir compte des mutations économiques, par l’application de la formule d’actualisation prévue au CCAP.
14.4
Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé (Pièce 8).

Article 15 : 
Monnaie de soumission et de règlement

Le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale (Franc CFA).

Article 16 : 
Validité des offres

16.1
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

16.2
Dans des circonstances exceptionnelles, avant l’expiration du délai initial de validité des offres, le Maitre d’Ouvrage peut demander aux soumissionnaires de proroger la durée de validité pour une durée additionnelle déterminée. La demande et les réponses doivent être faites par écrit ou par, télécopie. 

Un Soumissionnaire peut refuser de proroger la validité de son offre sans perdre la caution de soumission. Le Soumissionnaire qui accepte de proroger la durée de validité de son offre ne peut modifier son offre, mais il doit proroger la durée de validité de la Caution de Soumission en conséquence et ce, conformément aux dispositions de l’Article 17 du RPAO.

Article 17 : 
Caution de Soumission

17.1
En application des dispositions de l'article 13 du RPAO, le Soumissionnaire fournira une caution de soumission de montant spécifié dans l’Avis d’Appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2
Toute offre accompagnée d’une Caution de Soumission non conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres, sera rejetée par la Commission de Passation des Lettre commandes.


La Caution de Soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maitre d’Ouvrage et acceptée par le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RPAO.

17.3
Les Cautions de Soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours, après la publication du résultat de l’attribution, à l’exception de l’exemplaire de l’offre destiné à l’organisme chargé de la régulation des Lettre commandes publics.

Les offres qui ne seront pas retirées dans ce délai seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

17.4
La Caution de Soumission de l’attributaire de la Lettre commande sera libérée dès que ce dernier aura signé le Lettre commande et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.5
La Caution de Soumission pourra être saisie :

(a)
si le Soumissionnaire retire son offre durant la période de validité, excepté dans le cas mentionné à l’Article 24.1 du RPAO ;

(b)
si, dans les délais prévus à l’article 39 du RPAO, l’attributaire de la Lettre commande ne parvient pas : 

(i)
à signer le Lettre commande, ou

(ii)
à fournir le Cautionnement définitif requis.

Article 18 : 
Propositions variantes des soumissionnaires

Les concurrents sont tenus de soumissionner pour le projet présenté par l’Administration, les variantes n’étant pas acceptées.

Article 19 : 
Réunion préparatoire à l’établissement des offres

Sans objet.

Article 20 : 
Forme et signature de l’offre

20.1
Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RPAO, en un (01) exemplaire (pour chacun des trois volumes) portant clairement l’indication « ORIGINAL ».
De plus, le Soumissionnaire soumettra sept (07) copies (pour chacun des trois volumes) portant l’indication « COPIE ». En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2
L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables), et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (iii) du RPAO, selon le cas. 

Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3
L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D.  DEPOT DES OFFRES

Article 21 : 
Cachetage et marquage des offres

21.1. 
La présentation des offres devra tenir compte du principe de séparation des pièces administratives (Volume 1), de l’offre technique (Volume 2) et de l'offre financière (Volume 3).

Les offres seront ainsi présentées en trois volumes sous simple enveloppe.

21.2.  
Le Soumissionnaire devra cacheter l’original et chaque copie de la soumission.

Les différentes pièces de chaque volume seront numérotées dans l'ordre du DAO et séparées par un intercalaire de couleur.

21.3
Toutes les pièces constitutives des offres reliées en trois volumes et en nombre d’exemplaires requis seront placées sous pli cacheté et scellé, sans aucune indication sur l’identité du Soumissionnaire sous peine de rejet. Les enveloppes extérieures porteront les mentions suivantes:

« APPEL D’OFFRES NATIONAL  OUVERT 

N° _____/AONO/SG/ST/C.MNA/CIPM/2021 DU ____________ POUR LA REALISATION DE DEUX (02) FORAGES POSITIFS EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE (PMH), DANS CERTAINES LOCALITES DANS LA COMMUNE DE MESSAMENA, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST. LOT N° _____.
Financement : Crédits Transférés de l’Etat BIP MINADER Exercice 2021
(A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT)».

Les différents volumes reliés devront être présentés comme suit : 

1. ENVELOPPE A : portant les mentions : 

« DOSSIER ADMINISTRATIF - Appel d’Offres National Ouvert N° 006/AONO/SG/ST/C.MNA/CIPM/2021 du _________________» et contenant l’original et les copies du VOLUME 1.

2. ENVELOPPE B : portant les mentions : 

« OFFRE TECHNIQUE - Appel d’Offres National Ouvert 006/AONO/SG/ST/C.MNA/CIPM/2021 du _________________ » et contenant l’original et les copies du VOLUME 2.

3. ENVELOPPE C : portant les mentions : 

« OFFRE FINANCIERE - Appel d’Offres National Ouvert 006/AONO/SG/ST/C.MNA/CIPM/2021 du _________________» et contenant l’original et les copies du VOLUME 3.

21.4
En plus de l’identification exigée à l’Article 21.2 ci-dessus, les enveloppes intérieures doivent porter le nom et l’adresse du Soumissionnaire pour que l’offre puisse lui être envoyée cachetée au cas où elle serait déclarée irrecevable conformément à l’Article 23 du RPAO et pour satisfaire les dispositions de l’Article 24 du RPAO.  

21.5 
Si l’enveloppe extérieure n’est pas cachetée et marquée comme indiqué ci-dessus, le Maitre d’Ouvrage ne sera en aucun cas tenu responsable si l’offre est égarée ou si elle est ouverte prématurément.

Article 22 : 
Date et heure limites de dépôt des offres

22.1
Les offres seront déposées contre récépissé aux lieux, date et heure indiqués dans l’Avis d’Appel d’Offres.

22.2
Le Maitre d’Ouvrage peut, dans des circonstances exceptionnelles et à sa discrétion, proroger la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un rectificatif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RPAO, auquel cas tous les droits et obligations de le Maitre d’Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite. 

Article 23 : 
Offres hors délai

Toute offre reçue par le Maitre d’Ouvrage après les dates et heure limite fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Avis d’Appel d’Offres, sera retournée cachetée au soumissionnaire.

Article 24 : 
Modification, substitution et retrait des offres

24.1
Le Soumissionnaire peut modifier ou retirer son offre après l’avoir présentée, sous réserve que le Maitre d’Ouvrage reçoive notification écrite de la modification ou du retrait avant les dates et heure limites de dépôt des offres.

24.2 
La notification de modification ou retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera rédigée, cachetée, marquée et remise conformément aux dispositions de l’Article 20 du RPAO. Les enveloppes extérieure et intérieure porteront en plus la mention « MODIFICATION » ou « RETRAIT » selon le cas. 

Le retrait peut être également notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3 
Aucune offre ne peut être modifiée par le Soumissionnaire après les dates et heure limites de remise des offres.

24. 4  
Le retrait d’une offre entre la date limite fixée pour le dépôt des offres et l’expiration du délai de validité des offres spécifiée dans l’Article 16 du RPAO peut entraîner la saisie de la Caution de Soumission conformément aux dispositions de l’Article 17.5 du RPAO.

E.  OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 25 : 
Ouverture des plis

25.1
L'ouverture des plis se fera en un temps aux lieux, date et heure indiqués dans l’Avis d’Appel d’Offres, en présence des soumissionnaires.

Les Soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne (même en cas de groupement) de leur choix, ayant une parfaite connaissance du dossier.

25.2 
Les représentants des soumissionnaires présents signeront un registre attestant leur présence. La Commission Départementale de Passation des Lettre commandes établira le procès-verbal de l’ouverture des plis qui comportera notamment les informations communiquées aux soumissionnaires présents. 

Article 26 : 
Caractère confidentiel de la procédure

Aucune information relative à l’examen, aux éclaircissements, à l’évaluation et à la comparaison des offres, et aux recommandations concernant l’attribution de la Lettre commande ne doit être divulguée aux soumissionnaires ou à toute autre personne ne participant pas officiellement à cette procédure avant l’annonce de l’attribution de la Lettre commande. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer une sous-commission d’analyse ou une Commission Départementale de Passation des Lettres commandes dans l’examen des soumissions ou la décision d’attribution du Maitre d’ Ouvrage peut entraîner le rejet de son offre.

Article 27 : 
Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maitre d’Ouvrage

27.1
Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation Départementale des Lettre commandes peut, s’il le désire et sur proposition de la Sous-Commission d’Analyse, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 30 du RPAO.

27.2
Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission Départementale de Passation des Lettre commandes et de la Sous-Commission d’Analyse pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution de la Lettre commande.

27.3
Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer les propositions de la Commission de Passation des Lettre commandes relatives à l’évaluation et la comparaison des offres ou les décisions du Maitre d’Ouvrage en vue de l’attribution d’un Lettre commande pourra entraîner le rejet de son offre, conformément aux dispositions de l’article 3 du RPAO.

Article 28 : 
Examen des offres et détermination de leur conformité

28.1
Avant d’effectuer l’évaluation détaillée des offres, la Commission Départementale de Passation des Lettre commandes vérifiera que chaque offre est conforme pour l’essentiel aux conditions fixées dans le Dossier d’Appel d’offres.

28.2
Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. 

28.3
La Commission Départementale de Passation des Lettre commandes déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.4
Si une soumission n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera rejetée par la Commission Départementale de Passation des Lettre commandes compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5
A l’issue de l’ouverture des plis, les copies des offres reçues sont confiées à une Sous-Commission d’Analyse pour évaluation détaillée des offres sur la base des critères ci-après et suivant les trois étapes ci-dessous :

28.5.1 Critères d’évaluation des offres :

28.5.1.1 : 
Critères éliminatoires :
28.5.1.1.1
Pièces administratives :
a. Dossier incomplet ou pièces non conformes,

b. Pièce falsifiée ou non authentique.
c. Absence de caution de soumission.
 28.5.1.1.2: 
Offre technique :

a. Dossier incomplet ou pièces non conformes ;

b. Fausse déclaration ;

c. Pièce falsifiée ou non authentique ;

d. Non existence dans l’offre technique des indications sur les rubriques ci-après, portant effectivement sur le projet à réaliser :
d.1. Organisation du chantier, visite des sites et plan d’installation du chantier

· Installation de chantier, amenée et repli du personnel et du matériel

· Hébergement, transport, mains d’œuvre ;

· Ordonnancement des tâches, bureau avec salle de conférence etc…

· Organigramme cohérent de l’entreprise

d.2. Méthodologie pour l’exécution des prestations

· Description détaillée de la méthodologie :

· Etudes géophysiques, installation de chantier, animation, travaux de foration, construction de la superstructure, installation de la pompe, désinfection et analyse de l’eau, formation des agents de la maintenance.

d.3. Planning d’exécution des prestations

· Organisation générale des opérations

· Définition des tâches depuis l’installation du chantier jusqu’à la réception provisoire des travaux

· Respect des délais.

· Non obtention de vingt (20) critères sur vingt-neuf (29) à l’issue de la notation des critères techniques essentiels.

28.5.1.1.3: 
Offre financière :

a. Offre financière incomplète ;

b. Pièces non conformes ;

c. Omission dans l’offre financière, d’un prix unitaire quantifié ;

d. Absence dans l’offre financière d’un Sous-Détail d’un prix unitaire quantifié.

28.5.1.2 : 
Critères essentiels :

Les offres techniques seront notées en fonction des critères essentiels ci-après :

15. Chiffres d’affaire                                              (02 critères) ;
16. Personnel d’encadrement                                 (17 critères) ;
17. Moyens matériels                                            (02 critères) ; 

18. Expérience de l’Entreprise                                (03 critères) ;

19. Methodologie d’execution des travaux               (03 critères) ;
20. Attestation de visite de site                              (01 critère) ;
21. Présentation generale de l’offre                         (01 critères) ;
Seules les offres financières des soumissionnaires ayant obtenu une note technique au moins égale à 70 % soit « vingt un (21) critères sur vingt neuf 29 » seront retenues pour la suite de la procédure.

28.5.2 Evaluation des offres

Les offres seront évaluées en trois étapes.

1ère étape: Examen de la conformité des pièces administratives (Volume 1)

Pour qu’une offre soit déclarée conforme administrativement, elle devra satisfaire à tous les critères éliminatoires indiqués à l’article 28.5.1.1.1.
Seules les offres présentant un dossier administratif conforme seront évaluées techniquement.

2ème étape : Evaluation de l’offre technique (Volume 2).

Pour qu’une offre soit déclarée conforme techniquement, elle devra satisfaire à tous les critères éliminatoires indiqués à l’article 28.5.1.1.2.
Seules les offres présentant un dossier technique conforme seront évaluées financièrement.

3ème étape : Évaluation de l’offre financière (Volume 3)

Pour qu’une offre financière soit évaluée, elle devra satisfaire aux critères éliminatoires a), b), c), d) et e) indiqués à l’article 28.5.1.1.3.
Il sera ensuite déterminé pour chaque offre ainsi retenue, le « montant évalué » en rectifiant son montant proposé comme suit : 

· Le montant figurant dans la soumission est corrigé conformément à la procédure détaillée à l’article 30 ci-après concernant la correction des erreurs ;

· Les prix proposés pour les postes où il n'est pas prévu des quantités ne feront pas partie du contrat.

Article 29 : 
Qualification du soumissionnaire

La Sous-Commission d’Analyse s’assurera que le soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6. Tout arbitraire sera évité dans la détermination de la qualification.

Article 30 : 
Correction des erreurs

30.1
La Sous-Commission d’Analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La Sous-Commission d’Analyse corrigera les erreurs de la façon suivante:

a) S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ; 

b) Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ; et

c) S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2
Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager. 

30.3
Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa caution de soumission pourra être saisie.

Article 31 : 
Conversion en une seule monnaie

Sans objet.

Article 32 : 
Comparaison des offres

32.1
Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’Article 28 du RPAO, seront comparées par la Sous-Commission d’Analyse.

32.2
En évaluant les offres, la Sous-Commission d’Analyse déterminera pour chaque offre, le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a) en corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’Article 30 du RPAO ;

b) en ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable;

c) le cas échéant, conformément aux dispositions de l’Article 13.2 du RGAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire ;

32.3
Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en considération lors de l’évaluation des offres.

Article 33: 
Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Sans objet.

F - ATTRIBUTION DU MARCHE

Article 34 : 
Attribution

34.1
Sous réserve de l’Article 35 du RPAO, le Maitre d’Ouvrage attribuera le Lettre commande au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui a soumis l’offre évaluée la moins-disante selon l’Article 32 du RPAO.
34 .2
Si un soumissionnaire soumet des offres évaluées moins-disante pour plusieurs lots, l’importance du lot sera prise en compte dans la préférence d’attribution d’un des lots.

Article 35: 
Appel d’offres annulé ou déclaré infructueux

Conformément aux dispositions des Articles 34 et 35 du Code des Lettre commandes publics, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres (après autorisation du Premier Ministre lorsque les offres ont été ouvertes) ou de déclarer un appel d’offres infructueux après avis de la Commissions Départementale de Passation des Lettre commandes, sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

Article 36: 
Notification de l’attribution de la Lettre commande

36.1
Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maitre d’Ouvrage notifiera à l’attributaire de la Lettre commande par télécopie confirmée par lettre recommandée, que sa soumission a été retenue. 


La publication du résultat d’appel d’offres dans les conditions et forme prévues par la réglementation peut tenir lieu de cette notification.

36.2
Après publication du résultat, les offres non retenues (à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des Lettre commandes publics) sont mises à la disposition des soumissionnaires qui en sont avisés. Elles sont détruites si elles ne sont pas retirées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date d’attribution.

Article 37 : 
Publication des résultats d’attribution de la Lettre commande et recours

37.1.
Le Maitre d’Ouvrage communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution de la Lettre commande y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres. 

37.2. 
Le Maitre d’Ouvrage est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande. 

37.3.
Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des Lettre commandes publics. 

37.4. 
En cas de recours, il doit être adressé au Ministre en charge des Lettre commandes Publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Lettre commandes publics, à l’Autorité Contractante et au Président de la Commission Départementale de Passation des Lettre commandes. 


Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : 
Signature de la Lettre commande

38.1.
Après publication des résultats, le projet de Lettre commande souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Lettre commandes, pour adoption. 

38.2. 
Le Maitre d’Ouvrage dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature de la Lettre commande à compter de la date de réception du projet de Lettre commande adopté par la Commission Départementale de Passation des Lettre commandes et souscrit par l’attributaire. 

38.3. 
Le Lettre commande doit être notifié à son titulaire dans les cinq (05) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : 
Cautionnement définitif

39.1  
Dans les vingt (20) jours suivant la notification de la Lettre commande par le Maitre d’Ouvrage, le  cocontractant fournira un Cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le dossier d’appel d’offres.

39.2
Le cautionnement peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maitre d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3  
L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation de la Lettre commande.

PIECE N°4

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

(CCAP)

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

SOMMAIRE


5REGION DE L’EST


48Article 1 : Objet de la lettre commande


48Article 2 : Procédure de passation de la lettre commande


48Article 3 : Attributions


48Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables


48Article 5 : Pièces constitutives de la Lettre commande


48Article 6 : Textes généraux applicables


49Article 7 : Communication


50Article 8 : Ordres de service


50Article 9 : Lettre commandes à tranches conditionnelles


50Article 10 : Matériel et personnel du Co-contractant


50CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES


50Article 11 : Garanties et cautions


50Article 12 : Montant de la Lettre commande


51Article 13 : Consistance des prix


51Article 14 : Mode de règlement des travaux


51Article 15 : Lieu et mode de paiement


51Article 16 : Variation des prix


51Article 17 : Valorisation des travaux


51Article 18 : Intérêts moratoires


51Article 19 : Pénalités de retard


52Article 20 : Règlement en cas de groupement d’entreprises.


52Article 21 : Décompte final


52Article 22 : Décompte général et définitif


52Article 23 : Régime fiscal et douanier


53Article 24 : Nantissement


53Article 25 : Timbre et enregistrement


53CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX


53Article 26: Description des travaux


53Article 27 : Consistance des travaux


53Article 28: Délai d'exécution de la Lettre commande


53Article 29 : Connaissance des lieux et conditions générales des travaux


54Article 30 : Rôle et Responsabilité du Co-contractant


54Article 31 : Pièces à fournir par le  Co-contractant


55Article 32 : Signalisation de chantier


55Article 33 : Sous-traitance


55Article 34 : Assurance


56Article 35: Journal de chantier


56Article 36 : Réunions de chantier


56CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION


56Article 37 : Réception provisoire


57Article 38: Délai de garantie


57Article 39 : Entretien pendant le délai de garantie


58Article 40 : Réception définitive


58CHAPITRE V : CLAUSES DIVERSES


58Article 41 : Résiliation de la Lettre commande


58Article 42 : Edition et diffusion du présent Lettre commande


58Article 43 : Cas de force majeure


58Article 44 : Manœuvres frauduleuses et corruption


59Article 45 : Règlement de litiges


59Article 46 et dernier : Validité et entrée en vigueur de la Lettre commande


74CHAPITRE V : Fourniture ET installation des pompes




CHAPITRE I: GENERALITES

Article 1 : Objet de la lettre commande

Le présent appel d’offres porte sur la réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine (PMH), dans certaines localités dans la Commune de Messamena, Département du Haut-Nyong, Région de l’Est. Lot N° _____.

Les prestations à exécuter sont reparties en deux lots et les montants prévisionnels sont les suivants : 

· Lot N°01  : 8 000 000 (huit millions de francs) F CFA

· Lot N°02 : 8000 000 (huit millions de francs) F CFA

Article 2 : Procédure de passation de la lettre commande  

La présente lettre commande est passé après Appel d’Offres National Ouvert N° 006/AONO/SG/ST/C.MNA/CIPM/2021 Pour la réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine (PMH), dans certaines localités dans la Commune de Messamena, Département du Haut-Nyong, Région de l’Est. Lot N° _____.
Article 3 : Attributions 

· Le Maître d’Ouvrage : est le Maire de la Commune de Messamena ;
· L’Autorité contractante : est le Maire de la Commune de Messamena ;
· Le Chef de service de la Lettre commande est le Chef de Service Technique de la Commune de Messamena ; 

· L’Ingénieur de la Lettre commande est le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Energie du Haut-Nyong ;
· La Commission de Passation de la Lettre commande est la Commission Interne de passation des Marchés Publics du Haut-Nyong ; 

· Le Co-contractant est : (à préciser après l’attribution).

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

4.1. La langue utilisée est le français ou l’anglais.
4.2. L’entrepreneur s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation de la lettre commande.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature de la présente Lettre commande venaient à être modifiés après la signature de la Lettre commande, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Pièces constitutives de la Lettre commande

Les pièces contractuelles constitutives de la présente Lettre commande sont par ordre de priorité :

1) la soumission du Co-contractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

2) le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP);

3) le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);

4) les éléments propres à la détermination du montant de la Lettre commande, tels que, par ordre de priorité : les bordereaux des prix unitaires ; le détail ou le devis estimatif ; le sous-détail des prix unitaires ;

5) le Calendrier d’exécution des travaux ;

6) les APD et les DCE (plans), les notes de calcul, les cahiers de sondage et dossiers géotechniques ;

7) Le Cahier des Clauses Administratives Générales CCAG) applicables aux Lettre commandes publics de travaux, mis en vigueur  par l’arrêté  N° 033/CAB/PM du 13 février 2007;

8) le ou  les  Cahiers des  Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant  l’objet  de la  Lettre commande.

Article 6 : Textes généraux applicables

La présente Lettre commande est soumis aux textes généraux ci-après :

1 La Loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ; 

2 La Loi n° 096/12 du 05 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l’Environnement ;

3 La Loi n° 2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités d’exercice de la profession d’Ingénieur de Génie-civil ;

4 La Loi 2016/018  du 14 Décembre 2016 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’Exercice 2017 ;

5 Le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

6 Le Décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

7 Le Décret n° 2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun ;

8 Le Décret N° 2011/1339 du 23 mai 2011 portant exonération des droits de régulation des marchés publics et accordant le bénéfice des frais d’acquisition des dossiers d’appels d’offres des marchés des Collectivités Territoriales Décentralisée ;

9 Le Décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des  Marchés Publics;

10 Le Décret n° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation etfonctionnement des commissions de passation desmarchésPublics;

11 Le Décret n° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics;

12 Le Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

13 L’Arrêté n° 033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics;

14 L’Arrêté n° 093/CAB/PM du 05 novembre 2000 fixant les montants de la caution de soumission et les frais du dossier d’appel d’offres ;

15 L’Arrêté n° 022/CAB/PM du 02 février 2011 fixant les modalités de recrutement des Consultants individuels ;

16 La Circulaire n° 004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l’application du Code des Marchés publics ;

17 La Circulaire n° 003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des Marchés Publics ;

18 La Circulaire n° 002/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des Marchés Publics ;

19 La Circulaire n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de gestion des changements  des conditions économiques des Marchés Publics ;

20 La Circulaire N°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des marchés publics ;
21 La Circulaire N° 00000242/C/MINFI DU 30 décembre 2020 portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État et des Autres Entités Publiques pour l’Exercice 2021 ;

22 Les Normes Techniques en matière de constructiuons civiles en vigueur dans la République du Cameroun ;

23 La Convention collective nationale des entreprises du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes du 25 août 2004 est à prendre en compte comme un texte d’application obligatoire pour les entreprises soumissionnaires à la présente Lettre-Commande et leurs sous - traitants ;

24 Les textes régissant le corps du Génie Civil ;
Article 7 : Communication

7.1. Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre de la présente Lettre commande devront être faites aux adresses suivantes :

a. Dans le cas où l’entrepreneur est le destinataire : à la Commune avec copie à la Délégation Départementale de l’Eau et de l’Energie du Haut-Nyong.

b.  Dans le cas où le Maitre d’Ouvrage en est le destinataire : à la Délégation Départementale de l’Eau et de l’Energie du Haut-Nyong, avec copie adressée dans les mêmes délais, au Chef de Service de la lettre commande, au Maître d’Œuvre et à l’Ingénieur le cas échéant.

7.2. L’entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances au Maître d’Œuvre, avec copie au Chef de Service de la lettre commande.

Article 8 : Ordres de service

8.1. L’Ordre de Service de démarrage des travaux est signé par le Maitre d’Ouvrage et notifié dans un délai de sept (07) jours par le Chef de Service de la Lettre Commande, avec copies au Délégué Départemental des Marchés Publics et à l’Ingénieur. Passé ce délai de sept (07) jours, cet ordre de service est considéré comme notifié.

8.2. Les ordres de service à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par le Maitre d’Ouvrage et notifié par le Maître d’Ouvrage ou le Chef de Service de la Lettre Commande.

8.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence financière seront préparés par l’Ingénieur de la Lettre-Commande, puis signés et notifiés par le Chef de Service de la Lettre-Commande.
8.4. Les ordres de service valant mise en demeure sont signés par le Maitre d’Ouvrage et notifié par le Maître d’Ouvrage ou le Chef de Service de la Lettre Commande, avec copies au Maitre d’ Ouvrage et à l’Ingénieur.

8.5. L’entrepreneur dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout Ordre de Service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les ordres de service reçus.

Article 9 : Lettre commandes à tranches conditionnelles

La présente Lettre commande comporte une tranche unique.

Article 10 : Matériel et personnel du Co-contractant

10.1. Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Chef de Service. En cas de modification, l’entrepreneur fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche.

10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place ainsi que du matériel d’exécution des travaux seront soumises à l’agrément du Maître d’Œuvre, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux. Le Maître d'Œuvre disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de Service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement et en matériel de travaux de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation de la Lettre commande tel que visé à l’article 41 de la présente Lettre commande.

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES
Article 11 : Garanties et cautions

11.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à deux pour cent (2%) du montant TTC de la Lettre commande.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un (01) mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par Le Maitre d’Ouvrage après demande du Co-contractant.

11.2. Cautionnement de garantie

Au titre de garantie des travaux exécutés, il sera procédé à la retenue de garantie de dix pour cent (10 %) sur le montant net à mandater de chaque décompte provisoire. La retenue de garantie peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire d'égal montant, souscrite auprès d'un établissement bancaire de premier rang agréé par le Ministre en charge des Finances. La retenue de garantie sera restituée ou les cautions correspondantes libérées dans un délai d’un mois après la réception définitive des travaux, sur demande écrite du Co-contractant.

Article 12 : Montant de la Lettre commande

Le montant de la présente Lettre commande, tel qu’il ressort du détail estimatif ci-après, est de ______(en chiffres) 
(en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

-  Montant HTVA : ________ (____) francs CFA

-  Montant de la TVA :________(___) francs CFA

Il s'obtient par application des prix du bordereau aux quantités du détail estimatif.
(Devis des travaux à insérer ici  lors de la finalisation du contrat). 

Article 13 : Consistance des prix

Les prix figurant au bordereau sont réputés avoir été établis sur la base des conditions économiques existantes en République du Cameroun.

Le Co-contractant est réputé avoir parfaite connaissance de toutes les sujétions imposées par l'exécution des travaux et de toutes les conditions locales susceptibles d'influer sur cette exécution notamment :

· la nature et la qualité des sols et terrains ;

· les conditions de transport et d'accès au chantier à toute époque de l'année ;

· le régime des eaux et des pluies dans la région et les risques d'inondation ;

· les sujétions liées à la situation des travaux.

Article 14 : Mode de règlement des travaux

Le Co-contractant sera rémunéré par décompte provisoire établi à la fin de chaque mois calendaire, à partir du démarrage des travaux, en appliquant les prix du bordereau aux quantités réellement exécutées et prises en attachement, contradictoirement avec l’Ingénieur d’exécution. 
Le montant de chaque décompte sera la somme du montant des travaux, fournitures et approvisionnement qui seront réglés suivant métrés des quantités réellement exécutées, dans les conditions d'application des prix du bordereau.

Sont déduites de ce total, éventuellement la retenue de garantie et les sommes déjà versées au titre des décomptes précédents. Le décompte mensuel correspondant sera vérifié par l'Ingénieur et liquidé par le Chef de Service. Le Co-contractant devra par ailleurs joindre une facture établie en sept (07) exemplaires pour les travaux réellement exécutés dont l’original est timbré, et accompagné d’un procès-verbal de réception technique partielle, provisoire ou définitive des travaux ; toutefois, un montant de 10% sera retenu sur tout paiement. Ce montant qui constituera la retenue de garantie, sera restitué au Co-contractant un (1) an après la date de réception provisoire de l’ouvrage par le Maitre d’Ouvrage.
Article 15 : Lieu et mode de paiement

15.1. En contrepartie des paiements à effectuer par l’Administration au Co-contractant, dans les conditions indiquées dans la Lettre commande, ce dernier s’engage par les présentes à exécuter la Lettre commande conformément aux dispositions du contrat.

15.2 Le Maitre d’Ouvrage, après visa de conformité du Délégué Départemental des Marchés Publics, fera libérer les sommes dues au titre de l’exécution du présent Lettre commande par virement au compte n° ____________ ouvert par le Co-contractant auprès de la banque ________________ au nom de ___________________________. 

Article 16 : Variation des prix

16.1 Les prix du présent Lettre commande sont fermes et non révisables.

16.2 Les  prix  du  bordereau  des  prix  unitaires ne  sont pas révisables.

16.3 Les  prix  du  bordereau  des  prix  unitaires ne  sont pas actualisables.

Article 17 : Valorisation des travaux

Cette Lettre commande est à prix unitaires.

Article 18 : Intérêts moratoires

Lorsqu'il est imputable à le Maitre d’Ouvrage ou au comptable assignataire, le défaut de paiement dans les délais fixés par le Cahier des Clauses Administratives Particulières ouvre et fait courir de plein droit au bénéfice du titulaire de la Lettre commande, des intérêts moratoires calculés depuis le jour suivant l'expiration desdits délais, jusqu'au jour de la délivrance de l'avis dit « de règlement » du comptable assignataire.

Article 19 : Pénalités de retard

En cas de retard sur le délai d'exécution prévu à l'Article 27, le Co-contractant sera passible d'une pénalité pour retard de :

· 1/2000è du montant TTC de la Lettre commande de base par jour calendaire de retard jusqu'au 30è jour 

· 1/1000è du montant TTC de la Lettre commande de base par jour calendaire de retard au-delà du 30è jour.

Les pénalités seront applicables d'office sans préavis et par la seule échéance du terme, sauf en cas de force majeure, ou de circonstances indépendantes de la volonté du Co-contractant dûment constatées et appréciées par le Maître d’Ouvrage. Le Co-contractant devra informer Le Maitre d’Ouvrage des causes du non-respect des délais au plus tard vingt (20) jours avant l'échéance du terme contractuel.

Le montant cumulé des pénalités de retard, en tout état de cause, est limité à dix pour cent (10%) du montant de la Lettre commande de base avec ses avenants, le cas échéant.

Il n'est pas prévu de prime en cas d'avance sur le délai contractuel.

Article 20 : Règlement en cas de groupement d’entreprises.

En cas de groupement d’entreprises, le paiement s’effectuera dans le compte ouvert à cet effet par le mandataire dudit groupement.

Article 21 : Décompte final 

21.1. Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de trente (30) jours après la date de réception provisoire, l’entrepreneur établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution de la Lettre commande dans son ensemble.

21.2. Le Chef de Service de la lettre commande dispose de quinze (15) jours pour approuver le décompte ou apporter des observations éventuelles. 

 21.3. Le Co-contractant dispose de sept (7) jours pour renvoyer le décompte corrigé revêtu de sa signature.

Article 22 : Décompte général et définitif

22.1. L’Ingénieur dispose de quinze (15) jours pour établir le décompte  général à compter de la date de réception définitive des travaux.

 A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, l’Ingénieur dresse le décompte général et définitif de la Lettre commande qu’il fait signer contradictoirement par le Co-contractant et le Maitre d’Ouvrage. Ce décompte comprend :

· le décompte final,

· le solde,

· la récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le Co-contractant, lie définitivement les parties  et  met  fin  à la Lettre commande,  sauf  en  ce  qui concerne les intérêts moratoires.

22.2. Le Co-contractant dispose de sept (7) jours pour renvoyer le décompte corrigé revêtu de sa signature.

Article 23 : Régime fiscal et douanier

Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Lettre commandes Publics. La fiscalité applicable à la présente Lettre commande comporte notamment :

· Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

· Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;

· Des droits et taxes attachés à la  réalisation des prestations prévues par le Lettre commande :

· Des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique); 

· Des droits et taxes communaux ;

· Des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 24 : Nantissement

En application du régime de nantissement institué par le Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics des Lettre commandes Publics, sont désignés comme suit :

· Autorité chargée de l’ordonnancement : le Maitre Ouvrage;

· Autorité chargé de la liquidation des dépenses : le Maitre Ouvrage ou le Chef de Service de la Lettre commande ;

· Comptable chargé des paiements : le Receveur Municipal de la Commune Concernée ;

· Fonctionnaires compétents pour fournir les renseignements : le Délégué Départemental de l’Eau et l’Energie du Haut-Nyong. 

Le nantissement est soumis aux règles applicables en cette matière aux Lettre commandes publics de l’Etat, notamment l’article 79 du Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

Article 25 : Timbre et enregistrement

Sept (7) exemplaires originaux de la présente Lettre commande sont à timbrer et à enregistrer par les soins du Co-contractant et à ses frais, conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX
Article 26: Description des travaux

Les travaux sont décrits au CCTP et définis par les plans visés au CCAP. Ces plans, métrés et notes de calcul ne deviendront contractuels qu'après leur approbation par l’Ingénieur et le Chef de Service de la lettre commande; cette approbation ne diminuant en rien la responsabilité du Co-contractant sur la conception et l’exécution des ouvrages.

Article 27 : Consistance des travaux

Les travaux et les prestations objet de la présente Lettre commande sont définis dans le cadre du devis estimatif des travaux et dans le CCTP.       

Article 28: Délai d'exécution de la Lettre commande

L'ensemble des travaux faisant l'objet de la présente Lettre commande devra être terminé en totalité dans un délai maximum de cinq (05) mois, à compter de la date de notification de l'Ordre de Service de commencer les travaux. Ce délai comprend la période d’installation du Co-contractant, le temps nécessaire à l’aménagement des accès au chantier, aux études qu’il aura à effectuer, les délais que se réserve Le Maitre d’Ouvrage pour vérifier le projet d’exécution du Co-contractant, la durée d’approvisionnement quels qu’en soient l’origine, le temps nécessaire à l’exécution des clauses techniques particulières et termes de références ainsi que les périodes de pluies. 

Si, par suite des travaux supplémentaires ou des circonstances quelconques, le Co-contractant s’estimait raisonnablement fondé à présenter une demande de prolongation de délai, cette demande serait examinée par le Maitre d’Ouvrage. 

Article 29 : Connaissance des lieux et conditions générales des travaux

Le Co-contractant a visité et examiné l'emplacement des travaux et des environs et a pris connaissance avant la remise de son offre des caractéristiques, de l'emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l'importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d'accès au chantier, des installations nécessaires, et aussi :

· des conditions générales d'exécution des travaux, en particulier des équipements nécessités par ceux-ci ;

· des conditions physiques propres à l'emplacement des travaux, de la nature des sols, de la nature en quantités et en qualités des matériaux rencontrés en surface ou dans le sous-sol ;

· des circonstances météorologiques ou climatiques, du niveau des rivières et des fleuves, et des possibilités d'inondation, des positions de la nappe phréatique ;

· des conditions locales, particulièrement des conditions de fourniture et de stockage des matériaux 

· des moyens de communication, de transport, des possibilités de fourniture en eau, électricité, carburant ;

· de la disponibilité en main-d’œuvre ;

· de toutes les contraintes résultant de la législation sociale et du régime fiscal et douanier qui lui est applicable ;

· de toutes les charges et contraintes résultant des frais de vérification et d'élaboration des documents nécessaires à la réalisation du présent Lettre commande ;

· de l'éventuelle présence à proximité d'autres entreprises travaillant par la Lettre commande distinct, à la réalisation de la route ou d'autres ouvrages et d'une manière générale, s'est procuré toutes informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d’influencer les conditions d'exécution des travaux ou sur leurs prix.

Article 30 : Rôle et Responsabilité du Co-contractant

30.1 Le Co-contractant a pour mission d'assurer l'exécution des travaux sous le contrôle de le Maitre d’Ouvrage et conformément aux règles et normes en vigueur, notamment d'effectuer les calculs, essais et analyses, de déterminer, choisir, acheter tout outillage, tous les matériaux et toutes fournitures nécessaires pour l'exécution des travaux et, à cet effet, d'engager tout le personnel spécialisé ou non.

30.2 Le Co-contractant devra soumettre à l'agrément préalable du Maitre d’ Ouvrage la composition de son organisation locale, notamment en ce qui concerne le personnel de maîtrise. Il devra tenir constamment à jour un planning détaillé et général d'avancement des travaux et en communiquer quatre (4) exemplaires à  l'Ingénieur à chaque début du mois.

30.3 Le Co-contractant est responsable :

(a) de l’implantation exacte des ouvrages par rapport aux repères, lignes et niveaux de référence originaux fournis par le Maître d'Œuvre ou l’Ingénieur ;

(b) de
l'exactitude du positionnement, du nivellement, du dimensionnement et de l'alignement de toutes les parties des ouvrages; et

(c) de la fourniture de tous les instruments et accessoires et de la main-d'œuvre nécessaires en rapport avec les tâches énumérées ci-dessus.

30.4. Si, à un moment quelconque lors de l'exécution des travaux, une erreur apparaît dans le positionnement, dans le nivellement; dans le redimensionnement ou dans l'alignement d'une partie quelconque des ouvrages, Le Co-contractant doit, si le Maître d'Œuvre ou l'Ingénieur le demande, rectifier cette erreur à ses propres frais et à la satisfaction de ce dernier, à moins que cette erreur ne repose sur des données incorrectes fournies par celui-ci, auquel cas le coût de la rectification incombe à le Maitre d’Ouvrage.

30.5. La vérification de tout tracement ou de tout alignement ou nivellement par le Maître d'Œuvre ou l'Ingénieur ne dégage en aucune façon le Co-contractant de sa responsabilité quant à l'exactitude de ces opérations ; le Co-contractant doit protéger et conserver soigneusement tous les repères, jalon à voyant fixe, piquets et autres marques utilisés lors de l'implantation des ouvrages.

Article 31 : Pièces à fournir par le  Co-contractant

Plans – notes de calculs :

Le Co-contractant établira à ses frais tous les projets d'exécution et plans de détails nécessaires à l'exécution des travaux, qu'il s'agisse des ouvrages prévus, ou avec des dispositions constructives proposées en variante par le Co-contractant ou qu'il s'agisse d'ouvrages non prévus dont la réalisation devrait être envisagée.

Avant-métrés :

Le Co-contractant est tenu d'établir conjointement avec l’Ingénieur au début de chaque mois, un avant-métré relevant toutes les dégradations à réparer au cours du mois, dans les formes définies par le Dossier d’Appel d’Offres.

Programme d’exécution :

Dans un délai maximum de vingt-cinq (25) jours après la date de démarrage des travaux, le Co-contractant soumettra à l'agrément du Maître d’œuvre et de l’Ingénieur le programme d'exécution de l'ensemble des travaux en cinq (5) exemplaires.

Ce programme comportera les documents suivants :

a) une note détaillée sur le processus et les méthodes d'exécution envisagés avec les prévisions d'emploi du personnel et du matériel en précisant les variations dans le temps des effectifs et des matériels utilisés. La liste du matériel ne sera pas limitative et pourra être modifiée en cours de travaux sur la demande du Maître d’œuvre.

b) un planning graphique des prévisions d'avancement des travaux qui mettra en évidence :

- les tâches à accomplir par section de travaux ; pour chaque tâche, la date prévue de son achèvement, la durée de son exécution et la marge de temps disponible pour son exécution ; celles des tâches qui conditionnent le délai d'exécution (tâches critiques) en soulignant pour celles-ci les moyens, en particulier en matériel, correspondant à la durée d'exécution prise en compte ;

- les délais de commande et d'approvisionnement ; la fourniture, 30 jours avant la mise en œuvre, des échantillons de tous les matériaux à utiliser dans les travaux, disposés dans un local fermé à clé.

c) un planning détaillé pour le maintien de la circulation.

d) une note sur le fonctionnement du laboratoire (locaux, matériel, personnel...).

e) une note sur les essais de débit (moyens, méthodes d'investigation, programme...).

L'amenée et la mise en état opérationnel de chaque unité fonctionnelle du matériel seront considérées comme deux tâches élémentaires.

Ces pièces lui seront retournées dans un délai de dix (10) jours à partir de leur réception, avec soit la mention d'approbation, soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

Le Co-contractant disposera alors de dix (10) jours pour présenter un nouveau dossier.

L'approbation donnée par le Maître d’œuvre, l’Ingénieur et le Maitre d’Ouvrage n'atténuera en rien la responsabilité du Co-contractant.

Il sera procédé chaque mois à l'examen et à la mise au point de ce planning, compte tenu de l'état d'avancement des travaux que le Co-contractant est chargé de fournir en quatre (04) exemplaires à l’administration (Autorité Contractante, Maître d’Ouvrage, Ingénieur de la Lettre commande, Maître d’Œuvre …).

Article 32 : Signalisation de chantier

Le Co-contractant devra se conformer rigoureusement aux instructions du Maître d’œuvre sur la signalisation de ses chantiers. Cette signalisation devra être conforme à la réglementation en vigueur. Avant la tombée de la nuit, les installations des chantiers et les voies circulées devront être éclairées au moyen de lanternes d'une intensité lumineuse suffisante pour assurer en toute sécurité la circulation terrestre.

Tous les frais entraînés par la signalisation routière propre au chantier sont à la charge du
Co-contractant. Celui-ci restera seul et entièrement responsable de tous les accidents ou dommages causés aux tiers, au cours de l'exécution des travaux par le fait de son matériel ou d'erreurs et d'omissions concernant la signalisation.

Article 33 : Sous-traitance

Après autorisation expresse de le Maitre d’Ouvrage, le Co-contractant pourra confier aux sous-traitants, cités dans la soumission, l'exécution des travaux y précisés. Cette autorisation n'affranchira le Co-contractant d'aucune de ses obligations contractuelles. Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de refuser le (ou les) sous-traitant (s) proposé(s).

Les éventuels sous-traitants ne pourront obtenir directement du Maitre d’ Ouvrage le règlement des travaux, fournitures ou services dont ils auront l'exécution. Les sous-traitants bénéficieront des mêmes conditions fiscales et douanières que le Co-contractant. La part des travaux à sous-traiter est  de 30%  du  montant  du  Lettre commande  de base  et  de  ses avenants.

Article 34 : Assurance

34.1 Avant tout commencement d’exécution (et sans pour autant diminuer ses obligations), le Co-contractant devra contracter une assurance globale de chantier.

Cette assurance à établir au bénéfice du Ministère de l’Education de Base et du Co-contractant aura pour but de couvrir les risques afférents :

· Aux dommages matériels pouvant être causés aux constructions du fait de l’effondrement partiel ou total des ouvrages en construction ;

· Aux désordres causés, le cas échéant, aux constructions et ouvrages voisins ;

· Aux conséquences pécuniaires des responsabilités incombant aux constructeurs selon les articles 1382, 1383, 1384 du Code civil, à raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux propriétaires ou aux tiers du fait des sinistres garantis.

Le Co-contractant est tenu de fournir à le Maitre d’Ouvrage une copie de la police d’assurance contractée pour le chantier et une attestation précisant que le Co-contractant et Le Maitre d’Ouvrage sont effectivement couverts pour les risques énumérés ci-dessus.

Le règlement du premier décompte des travaux sera subordonné à la production des pièces justificatives de l’assurance globale du chantier.

Le Co-contractant sera tenu de fournir sur demande à le Maitre d’Ouvrage les pièces justificatives du paiement régulier des primes d’assurance et de la continuité de l’assurance globale de chantier pendant toute la période de construction, jusqu’à la réception provisoire des travaux.

34.2 Dans les trente(30) jours précédant la réception provisoire, le Co-contractant devra contracter une assurance couvrant les mêmes risques que l’assurance globale de chantier, mais s’appliquant à la durée contractuelle d’entretien, comprise entre la réception provisoire et la réception définitive des travaux.

La libération du cautionnement définitif de la Lettre commande (ou la main levée de la caution bancaire correspondante) sera subordonnée à la production des pièces justificatives de l’assurance pendant la durée du délai contractuel.

L’attestation d’assurance de garantie décennale sera présentée avant la réception définitive. Elle devra être jointe à la demande par le Co-contractant de cette réception définitive.

Article 35: Journal de chantier

Un journal de chantier sera tenu à la disposition de l’Ingénieur ou de ses représentants. Y seront consignés chaque jour :

· les opérations administratives relatives à l'exécution et au règlement de la Lettre commande (notification, résultats d'essai, attachements) ;

· les conditions atmosphériques ;

· les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;

· les incidents ou détail de toutes natures présentant quelque intérêt du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages ou de la durée réelle des travaux.

Le Co-contractant pourra y consigner les incidents ou observations susceptibles de donner lieu à une réclamation de sa part. Ce journal sera signé quotidiennement et contradictoirement par l’Ingénieur et le Co-contractant à chaque visite de chantier.

Pour toute réclamation éventuelle du Co-contractant, il ne pourra être fait état que des événements ou documents mentionnés en temps utile au journal de chantier.

Article 36 : Réunions de chantier

Des réunions périodiques seront tenues en présence de l’administration (Autorité Contractante, Maître d’Ouvrage, Ingénieur de la Lettre commande, Maître d’Œuvre … ou leurs représentants). Le Co-contractant ou son représentant devront, au début de la réunion, informer l’administration de l'état d'avancement des travaux et des difficultés qu'il pourrait rencontrer. Ces réunions feront l'objet des procès-verbaux, précisant entre autres la nature et les quantités des travaux effectivement exécutés et éventuellement mis en paiement, et régulièrement transmis au Maitre d’ Ouvrage à la diligence du Maître d’Œuvre.

Le Maître d’œuvre, le cas échéant, assurera le secrétariat de ces réunions.

CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION 
Article 37 : Réception provisoire

Le Co-contractant avisera par écrit l’Ingénieur la date à laquelle il estime que les travaux seront terminés. Dans les vingt (20) jours suivant la réception de ce courrier, ou à la date indiquée dans ce courrier pour l'achèvement des travaux si celle-ci est postérieure, l’Ingénieur convoquera par écrits le Co-contractant pour procéder aux visites préalables à la réception des ouvrages, avec copies au Maître d’Ouvrage qui peuvent également prendre part à ces visites.

Les opérations préalables à la réception comprennent :

a) la reconnaissance des ouvrages exécutés ;

b) les épreuves prévues par le CCTP ;

c) la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues à la Lettre commande ;

d) la constatation éventuelle d’imperfections ou de malfaçons ;

e) la constatation du repli des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ;

f) les constatations relatives à l'achèvement des travaux.

Au terme de cette visite, l’Ingénieur indique les éventuelles réserves et les travaux correspondant à effectuer avant la date de réception provisoire qu'il fixera en accord avec le représentant du Maître d’Ouvrage. Le Chef de service de la Lettre commande convoque la Commission de réception et le co-contractant en vue de procéder à la visite de réception provisoire.


La Commission de Réception de la Lettre commande procèdera, en présence de l’entrepreneur et suite à sa demande, à la réception provisoire des travaux. Une réception définitive de l’ouvrage sera effectuée un an après la signature du PV de la réception provisoire.   

Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé par l’Ingénieur et signé par les membres de la Commission de réception et le Co-contractant.

Pour chaque site, La Commission de réception en présence du Co-contractant invité, est composée ainsi qu’il suit:

Président : Le Maître d’Ouvrage ou son représentant ;

Membres :    

· Le Délégué Départemental des Marchés Publics ou son représentant (Observateur) ;

· Le Chef de Service de la Lettre commande ou son représentant ;

· Le Comptables Matières ou son représentant ;
· Le cocontractant ;
Rapporteur : L’Ingénieur de la Lettre commande.

Il est dressé un procès-verbal de réception provisoire indiquant les circonstances dans lesquelles les contrôles ont eu lieu et spécifiant éventuellement les rectifications ou mises au point à apporter avant la réception définitive.

A l’issue de la réception provisoire, le Co-contractant doit débarrasser et retirer tous ses équipements, fournitures, matériels et matériaux excédentaires ainsi que tous détritus et ouvrages provisoires de toute nature et laisser le site et les ouvrages propres en bon état de fonctionnement.

Le Co-contractant est autorisé à conserver sur le site, jusqu'à la fin du délai de garantie, tous les équipements, fournitures, matériels, matériaux et ouvrages provisoires dont il a besoin pour remplir ses obligations au cours de la période de garantie. 

Dans un délai de 30 jours après la réception provisoire, l’Entrepreneur remettra au Maitre d’ Ouvrage les plans de recollement des différents ouvrages comprenant.

Article 38: Délai de garantie

Le délai de garantie est fixé à un (1) an, à compter de la date de réception provisoire (la dernière réception provisoire, s’il y a lieu) des travaux.

Article 39 : Entretien pendant le délai de garantie

Pendant ce délai de garantie, le Co-contractant devra procéder à ses frais à la remise en état de toutes les parties d'ouvrages qui deviendraient défectueuses du fait des malfaçons.

Il sera tenu directement responsable, envers les tiers, des accidents pouvant résulter de ces désordres, même si ceux-ci ne lui ont pas été signalés par l’Ingénieur.

Toute malfaçon et toutes réparations et réceptions nécessaires, mais non effectuées 
entraîneront le rejet de la réception définitive jusqu'à leurs réalisations.

Si après réception provisoire, le Co-contractant ne s'est pas conformé dans un délai de quinze (15) jours aux prescriptions d'un Ordre de Service concernant les réparations ou réfections éventuelles, L’Ingénieur pourra sans avoir besoin d'une mise en demeure spéciale, faire exécuter, aux frais et risques du Co-contractant, par tout procédé qu'il jugera convenable, ces réparations ou réfections. Le montant des travaux ainsi effectués sera déduit sur les retenues. Le surplus, s'il y a lieu,  sera payé par le Co-contractant sur présentation d'un mémoire signé par le Maitre d’œuvre et certifié par l’Ingénieur.

La réception définitive sera prononcée à l'expiration du délai de garantie, pour autant que le Co-contractant se soit acquitté de toutes ses obligations au terme de la Lettre commande.

Article 40 : Réception définitive

40.1 Modalité de la réception définitive

Sur la  demande du Co-contractant la réception définitive sera effectuée dans un délai de quinze (15) jours à compter de l'expiration du délai de garantie.

La Commission pour la réception définitive sera la même que celle ayant prononcé la réception provisoire des travaux. 

40.2 Attributions de la Commission de réception définitive

Avant de prononcer la réception définitive, la Commission de réception vérifiera, par tous les moyens à sa disposition, que les clauses contractuelles ont été entièrement respectées et que le Co-contractant s'est honorablement acquitté des tâches prescrites pour la période de garantie.

A l'issue de la séance de Commission de réception, il sera dressé un procès-verbal de réception définitive signé par tous les membres, le Co-contractant compris.

CHAPITRE V : CLAUSES DIVERSES

Article 41 : Résiliation de la Lettre commande

La Lettre commande peut être résilié comme prévu à la section III Titre IV du Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et également dans les conditions stipulées aux articles 42 , 43, 44, 45, 46 et 47 du CCAG, notamment dans l’un des cas de :

- Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un Ordre de Service ou arrêt injustifié des prestations de plus de sept (07) jours calendaires ;
- Retard dans les prestations entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des prestations ;
- Refus de la reprise des prestations mal exécutés ;

- Défaillance du Co-contractant ;

- Non-paiement persistant des prestations.

Article 42 : Edition et diffusion du présent Lettre commande

Vingt (20) exemplaires de la présente Lettre commande seront édités par les soins du Co-contractant et fournis au Chef de Service pour diffusion.

Article 43 : Cas de force majeure

43.1  En cas force majeure, le Co-contractant ne verra sa responsabilité dégagée que s'il a averti par écrit Le Maitre d’Ouvrage de son intention d'invoquer cette force majeure et ce avant la fin du vingtième (20ème) jour qui a succédé à l'événement. En tout état de cause, il appartient à le Maitre d’Ouvrage d'apprécier cette force majeure et les preuves fournies.

43.2 Aux fins de la présente clause le terme "Force Majeure" désigne un événement échappant au contrôle du Co-contractant et qui n'est pas attribuable à sa faute ou à sa négligence et qui est imprévisible. De tels événements peuvent inclure sans que la liste soit limitative, les actes de le Maitre d’Ouvrage, soit au titre de la souveraineté de l'Etat, soit au titre de la Lettre commande, les guerres et les révolutions, les incendies, les inondations cyclones, les épidémies, les mesures de quarantaine et d'embargo sur le fret, tremblement de terre et autres faits analogues.

43.3 En cas de force majeure, le Co-contractant notifiera rapidement par écrit au Maitre d’ Ouvrage l'existence de la force majeure et ses motifs. Sauf s'il reçoit des instructions contraires du Maître d’Ouvrage, le Co-contractant continuera à exécuter les obligations qui sont les siennes dans le cadre de la Lettre commande, et s'efforcera de trouver tout autre moyen raisonnable d'exécuter les obligations entravées par la force majeure.

43.4. Dans le cas où le Co-contractant invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels aucune réclamation ne sera admise sont :

-   pluie : 200 millimètres en 24 heures ;
-   vent : 40 mètres par seconde ;
-   crue : la crue de fréquence décennale.
Article 44 : Manœuvres frauduleuses et corruption

Le Co-contractant déclare  en signant le présent Lettre commande:

· qu’il n’a commis aucun acte susceptible d’influencer le processus de réalisation du projet au détriment de le Maitre d’Ouvrage et notamment qu’aucune Entente n’est intervenue et n’interviendra ;
· que la négociation, la passation et l’exécution du contrat n’ont pas donné, ne donnent pas et ne donneront pas lieu à un acte de corruption tel que défini par la Convention des Nations Unies contre la corruption en date du 31 octobre 2003.

Article 45 : Règlement de litiges

Tout litige survenant entre les parties contractantes fera l'objet d'une tentative de conciliation par entente directe. A défaut de règlement amiable, tout différend découlant du présent Lettre commande sera tranché par les juridictions compétentes du Cameroun.

Article 46 et dernier : Validité et entrée en vigueur de la Lettre commande

Le présent Lettre commande ne deviendra définitif qu’après sa signature par le Maitre d’Ouvrage. Il entrera en vigueur dès sa notification au Co-contractant par ce dernier.

PIECE N°5

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

SOMMAIRE
CHAPITRE I - GENERALITES


Article 1 - Objet


Article 2 - Nombre d'ouvrages à réaliser


Article 3 - Choix technique


CHAPITRE II - DESCRIPTION DES TACHES DE LE COCONTRACTANT


Article 4 - Calendrier d'exécution


Chapitre III – REALISATION DES FORAGES


Article 5 - Exécution des forages


5.1. Organisation des chantiers de forages


5.2. Horaires de travail


5.3. Matériel d'exécution


5.3.1 Conception générale du matériel


5.3.2. Etat du matériel


5.3.3. Description et spécialisation du matériel


5.3.4 Visite de conformité


5.4. Description des forages


5.4.1 Mode d'exécution des forages


5.4.2 Prise d'échantillons


5.4.3 Caractéristiques des ouvrages


5.5. Equipement des forages


5.6. Développement


5.7. Essais de débit - superstructures - désinfection et analyses d'eau


5.7.1 Essais de débit


5.7.2 Superstructures


5.7.3 Analyses d'eau


5.8. Contrôle des prestations de forages


5.8.1 Cahier de chantier


5.8.2 Contrôle et surveillance


5.9. Provenance et qualité des matériaux


5.9.1 Dispositions générales


5.9.2 Caractéristiques des tubages


5.9.3 Ciment


5.9.4 Gravier


5.10. Dossier technique


Article 6 :  Conditions de réception provisoire des ouvrages


Article 7 : Conditions de réceptions définitives


Article 8 : Garantie des prestations


Article 9 - Exécution des ouvrages


9.1. Dispositions générales


a) Moyens mis en oeuvre


b) Rendez-vous de chantier et réunions de coordination


c) Conformité aux normes et prescriptions


d) Essais, calculs et plans


e) Brevets d'invention


f) Contrôle, surveillance des prestations


g) Renseignements à fournir à l'Administration


h) Variantes


9.2. Organisation des chantiers


Article 10 - Provenance, qualité des matériaux et du matériel


Article 11 - Conditions de réception provisoire


Article 12 - Conditions de réception définitive


Article 13 - Garantie


CHAPITRE IV - Fourniture ET installation des pompes


Article 14 - Fourniture - installation des pompes à motricité humaine


          Caractéristiques des pompes à motricité humaine


14.1 .Diamètre


14.2 Débit


14.3 Résistance à la corrosion


14.4 Embase


14.5 Entretien courant


14.6 Réparation


14.7 Accessoires


14.8 Pièces détachées


14.9 Brochures techniques et pédagogiques


14.10 Mise en place du dispositif de maintenance


Article 15 : Transport, livraison et pose des pompes


Article 16 : Réception qualitative provisoire


Article 17 : Conditions de réceptions définitives




CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1 - Objet

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) est relatif à la réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine (PMH), dans certaines localités dans la Commune de Messamena, Département du Haut-Nyong, Région de l’Est. Lot N° _____.
Article 2 - Nombre d'ouvrages à réaliser

Le projet consiste à réaliser deux (02) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine (PMH).
Article 3 - Choix techniques

Les conditions hydrogéologiques sont telles que la foration par usage d’équipement mixte s'imposent pour faire face à toutes les éventualités. Les forages permettent de capter les arrivées d'eau profondes (dans le socle), offrant ainsi une meilleure protection contre les pollutions superficielles.

Les forages seront implantés après une étude des conditions hydrogéologiques du site, un examen des photographies aériennes et une petite reconnaissance par prospection géophysique et électrique (traînés et sondages électriques). Dans la mesure du possible les forages seront implantés à l'intérieur même des zones d’habitation, ou à proximité immédiate des villages. On veillera donc à ce que les formations superficielles soient convenablement isolées de façon à éviter la propagation des pollutions.

La traversée de niveaux non consolidés pourra cependant nécessiter une circulation d’eau, de mousse ou de boue.

Une analyse des quelques forages existant dans les différentes  provinces montre que la profondeur sera comprise entre 40 et 80 m (moyenne de l'ordre de 60 m).

Les campagnes de forages réalisées dans des formations similaires montrent qu'avec un minimum de précautions lors des études d'implantation, on peut espérer un taux de succès de l'ordre de 80% (débit minimum de 0,7 m3/h après équipement). 

Les superstructures seront de type classique : dalle légèrement inclinée, canal et puits perdu pour l'évacuation des eaux, anti-bourbier à la périphérie. Les forages seront équipés de pompes à motricité humaine. Les corps de pompe et les dispositifs d'exhaure devront être constitués de matériaux résistants à l'eau agressive. 

Les pompes admises dans le cadre du présent Appel d’Offres devront être robustes et d’origine reconnue. Les marques concernées par le choix sont : VERGNET, INDIA MARK, SWN et AFRIPOMPE (toutes d’origine). Leur installation ne sera possible qu’après  réception par la commission technique compétente et après présentation  du certificat de provenance délivré par le fabriquant ou toute autre structure agréée.

CHAPITRE II :  DESCRIPTION DES TACHES DU COCONTRACTANT

La totalité des prestations nécessaires à la réalisation des prestations sera exécutée par le Cocontractant retenue à l'issue de la présente consultation. Celui - ci devra, après les implantations, réaliser les forages, les aménagements, fournir et installer les pompes à motricité humaine, et former les artisans réparateurs et les comités de gestion des points d’eau. 

Article 4 - Calendrier d'exécution

Le programme doit être réalisé au bout de vingt (20) jours dès la date de démarrage inscrite dans l’ordre de service de commencer les prestations. 

Il est convenu qu'un état d'avancement sera dressé après un (01) mois environ d'activité. S'il apparaît que les retards éventuels cumulés enregistrés à cette date ne sont pas susceptibles d'être rattrapés avec le matériel engagé, l’Entreprise aura obligation de renforcer ses moyens pour terminer les prestations dans les délais contractuels.

Par ailleurs le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d'augmenter ou de diminuer la cadence de réalisation au cours des prestations.

Chapitre III : REALISATION DES FORAGES

Article 5 - Exécution des forages

Les forages seront exécutés conformément aux choix techniques du présent CCTP et seront considérés comme productifs (positifs) si leur débit est supérieur à 0,7 m3/h et l’eau potable.

5.1. Organisation des chantiers de forages

Compte tenu des résultats acquis au cours des campagnes antérieures il est prévu une profondeur moyenne de 60 m.

La réussite du programme repose sur la parfaite coordination des différentes actions du Cocontractant (fourniture et installation des pompes, réalisation des aménagements). Cette coordination nécessaire impose le respect strict du calendrier d'exécution des forages autour duquel sont calés les calendriers des autres actions.

L'ensemble des moyens du Cocontractant sera placé sous l'autorité d'un chef de mission qui sera seul interlocuteur avec l'Administration (ou son représentant). Les prestations de forages seront conduits sur le terrain par un superviseur parfaitement qualifié en forage et organisation. Le programme d'exécution des prestations sera conçu de telle manière que les ateliers de forage ainsi que l'atelier d'installation des pompes travaillent à proximité l'un de l'autre, suivant un itinéraire préétabli.

Comme on l'a vu précédemment, les implantations des forages seront réalisées par le Cocontractant, en relation avec le contrôle technique.

Il est convenu qu'un état d'avancement sera dressé après deux (2) mois environ d'activité. S'il apparaît que les retards éventuels cumulés enregistrés à cette date ne sont pas susceptibles d'être rattrapés avec le matériel engagé, le Cocontractant aura obligation de renforcer ses moyens pour terminer les prestations dans les délais contractuels.

Par ailleurs l'Administration se réserve le droit d'augmenter ou de diminuer la cadence de réalisation au cours des prestations.

5.2. Horaires de travail 

Les conditions générales de travail fixées par la réglementation camerounaise sont applicables au personnel de chantier du Cocontractant. Le travail de nuit est proscrit, sauf dérogation contraire et exceptionnelle.

Le Cocontractant devra, afin d'assurer la maintenance du matériel, prévoir à sa convenance soit un arrêt hebdomadaire, soit un arrêt mensuel.

5.3. Matériel d'exécution

5.3.1 Conception générale du matériel 

Le choix des matériels relève de la responsabilité du Cocontractant. La conception générale des ateliers de forage et de l'ensemble du matériel devra être adaptée aux conditions locales d'utilisation, à l'état des pistes et des accès, au rythme d'exécution défini précédemment.

5.3.2. Etat du matériel 

Le calendrier d'exécution exige que le Cocontractant soit en possession des ateliers requis pour l'exécution de ce projet, dès la notification de la Lettre commande correspondant. Les numéros de série, l'âge et l'origine de la sondeuse seront obligatoirement précisés dans l'offre. En tout état de cause, le matériel proposé devra être en parfait état.

5.3.3. Description et spécialisation du matériel 

Les ateliers mis en oeuvre répondront aux prescriptions et spécifications suivantes: 

Sondeuse(s) 

Appareil rotary conventionnel fonctionnant à l'air, à l'eau, à la mousse ou à la boue, spécialement adapté à l'utilisation du marteau fond - de - trou, équipé d'un dispositif de tubage à l'avancement ou permettant l'emploi de tubage de travail en acier ou PVC; il permet de forer indifféremment les terrains tendres et les terrains durs.

La capacité de l'atelier doit être d'au moins 100 mètres :

en 12’’1/4 au rotary à la boue,

en 165 mm au marteau fond - de - trou.

Autres équipements 

Dans le cas d'un développement des forages par une équipe indépendante de l'atelier de forage, cette équipe sera dotée d'un compresseur d'au moins 5 m3/mn à 7 bars.

Les essais de pompage seront réalisés à l'aide de pompes électriques immergées d'un diamètre inférieur à 110 mm, capables de fournir des débits de 10 m3/h à 30 mètres de profondeur et de 6 m3/h à 80 mètres.

Chaque atelier de travail et la base de prestations seront équipés d'un poste émetteur - récepteur. Le Cocontractant mettra à la disposition du Maître d’Oeuvre, chargé du contrôle des prestations, 2 (deux) postes émetteurs (une station fixe et un poste mobile avec leurs antennes), pour la durée du projet; le Maître d’ouevre ou l’Ingénieur aura accès permanent au réseau radio du Cocontractant.

5.3.4 Visite de conformité

Une visite de conformité des matériels sera faite contradictoirement au début des prestations, dans le but de vérifier :

la conformité avec les matériels proposés dans l'offre,

la compatibilité entre les capacités de ce matériel, les prescriptions du CCTP et les délais d'exécution.

La prononciation de cette conformité par procès-verbal ne libère en rien le Cocontractant de ses engagements.

5.4. Description des forages

5.4.1 Schéma à respecter

Les forages devront être réaliser conformément aux schémas présentés en annexe.

5.4.2 Mode d'exécution des forages  

Le choix des méthodes et des matériels à mettre en oeuvre ainsi que celui des diamètres exacts de forage resteront à l'initiative du Cocontractant et sous sa seule responsabilité. 

Les spécifications ci-dessous sont avancées à titre indicatif. Toutefois, il est précisé que :

sauf dérogation exceptionnelle, la foration au marteau fond - de - trou dans le socle ne pourra pas s'effectuer sans la pose d'un tubage provisoire en PVC ou en acier, au droit des formations d'altération,

la traversée de niveaux non consolidés dans les altérations du socle pourra nécessiter une injection de mousse ou l'emploi de boue. Les produits utilisés seront d'une composition propre à ne pas colmater les couches productives et devront être biodégradables. Toutefois, dans le cas de perte de circulation dans les zones stériles de surface, et seulement dans ces zones, le Cocontractant pourra utiliser des boues bentonitiques,

Le choix des méthodes et des matériels à mettre en oeuvre ainsi que celui des diamètres exacts de forage seront conformes à l’offre du Cocontractant. 

5.4.3 Prise d'échantillons 

Au cours de la foration, les cuttings seront prélevés à chaque changement de terrain ou au moins tous les mètres.

Les échantillons seront gardés au chantier dans des sacs en plastique numérotés, à la disposition du représentant de l'Administration, qui décidera de leur conservation ou non.

5.4.4 Caractéristiques des ouvrages 

Les principales caractéristiques des ouvrages sont résumées ci-après :

Forages dans le socle :

Foration des altérites au rotary en 9"5/8 minimum jusqu'au toit du socle,

Mise en place d'une colonne de travail provisoire en PVC 178/195 ou en acier,

Poursuite du forage dans le socle au marteau fond - de - trou, en 165 mm de  diamètre, jusqu'à une profondeur totale maximale du forage de 100 mètres,

Mise en place d'une colonne de captage PVC de 110/125 mm,

Mise en place d'un massif de gravier,

Mise en place d’un bouchon d’argile,

Extraction de la colonne de travail,

Cimentation en tête sur 5 m minimum.

Forages dans les formation sédimentaires :

Foration au rotary à la boue en 9" 5/8 (éventuellement 12" 1/4),

Colonne de captage de 110/125 mm, crépinée au droit des niveaux les plus productifs, sur une hauteur totale de 12 à 24 m (moyenne 20 m), sabot de pied de 1 m à la base, 

Mise en place d'un massif de gravier jusqu'à 3 m au dessus du sommet des crépines,

Mise en place d’un bouchon d’argile,

Cimentation en tête sur 5 m minimum.

5.5. Equipement des forages 

Les forages jugés exploitables seront équipés aussitôt après la foration.

Dans tous les cas, les forages productifs seront équipés sur toute la hauteur d'une colonne de captage en PVC de diamètre 110/125 mm, dont les caractéristiques sont spécifiées plus loin.

La colonne sera crépinée au droit des venues d'eau par des éléments de 3 à 6 mètres. La base de la colonne sera obturée par un sabot de pied.

L'espace annulaire entre terrain et colonne sera gravillonné sur la hauteur des crépines plus 3 mètres. Le gravier sera désinfecté avant son introduction dans l’espace annulaire des forages.

La granulométrie du gravier sera de 1-3 mm. Le gravier sera constitué par un matériau quartzeux propre, roulé. Au sommet du filtre de gravier, un joint d'argile de 1 mètre d'épaisseur sera mis en place, il aura pour but d'éviter la contamination du forage.

Au-dessus du joint d'argile, le forage sera comblé par du tout-venant, dans la mesure où celui-ci constitue un matériau de remplissage adéquat, et enfin cimenté sur 5 mètres en tête.

Le tubage dépassera de 0,50 m la surface du socle. Il sera momentanément fermé par un bouchon vissé.

5.6. Développement

Le développement se fera à l’air lift double tube, par l'atelier de forage ou par une unité indépendante.

Le débit obtenu de développement ne devra pas être inférieur de plus de 10 % au débit obtenu en fin de foration.

Le développement sera poursuivi jusqu'à obtention d'eau claire, sans particule sableuse ou argileuse. Le Cocontractant devra contrôler la teneur en sable, par la méthode de la tache de sable observée dans un seau de 10 litres et dont le diamètre ne devra pas excéder 1 cm en fin de développement.

La durée moyenne du développement sera de 4 heures mais pourra être de 8 heures pour les forages dans les provinces du nord et de l’Extrême-nord.

Si les défauts d'exécution apparaissent lors de la réalisation d'un forage ou pendant le développement, la poursuite des opérations de développement au-delà de 4 heures sera à la charge du Cocontractant et, si elles ne peuvent aboutir à l'obtention d'eau claire, l'ouvrage ne sera pas réceptionné. Dans le cas d'un développement par une unité indépendante, le retour de l'atelier de forage, pour reprise partielle ou totale de l'ouvrage, restera à la charge du Cocontractant, au même titre que les opérations de reprise.

Le débit sera mesuré toutes les 15 minutes. Le niveau d'eau et la profondeur de l'ouvrage seront mesurés avant et après développement.

La précision exigée pour toutes les mesures (y compris lors des essais de pompage) sera de :

-
10% pour les débits,

-
1 cm pour les niveaux d'eau,

-
5 cm pour les mesures de profondeur.

5.7. Essais de débit - superstructures - désinfection et analyses d'eau

5.7.1 Essais de débit 

Ces essais seront exécutés à l'aide d'une pompe immergée, d'une capacité minimale de 10 m3/h à une profondeur de 30 m ou 6 m3/h à 80 mètres. L'essai de pompage (type CIEH) aura une durée de 4 heures (3 paliers à débit croissant : premier palier de 2 heures et 2 paliers de 1 heure chacun). La remontée du niveau de l'eau après pompage sera suivie pendant une heure. Les mesures de profondeur du niveau d'eau seront effectuées à la sonde électrique, les mesures de débit seront faites au fût de 200 litres, toutes les mesures seront notées sur une fiche agréée par l'Administration.

5.7.2 Superstructures 

Le Cocontractant aura à réaliser les superstructures suivantes :

· un socle support de pompe en béton armé (1,5 m x 1,5 m) surélevé de 15 cm au dessus de la dalle,

· une dalle de béton armé (3 m x 3 m minimum) autour de ce socle, surélevée au dessus du sol et légèrement pentée. L’épaisseur minimum de la dalle de la superstructure sera de 10 cm.

· des rigoles périphériques de drainage des eaux de ruissellement autour du socle et de la dalle, aboutissant à un canal d'évacuation vers le puits perdu (voir ci-après), en béton et d'une longueur minimale de 8 mètres ; les parois du canal auront une hauteur de 30 cm pour le protéger des animaux,

· un anti - bourbier sur une largeur de 1 mètre à la périphérie, constitué de gravier latéritique sur 10 cm d'épaisseur,

Un schéma de principe sera fourni à titre indicatif. Les superstructures devront néanmoins être réalisées sur la base de plans détaillés, adaptés au type de pompe qui sera retenu et agréés par l’Ingénieur. Le soumissionnaire devra inclure ces plans détaillés dans son offre.

Le béton devra être fabriqué avec 350 kg de ciment par m3 et avoir après 28 jours une résistance de 28 kN/cm2, il sera armé par du treillis soudé de maille 150 mm (diamètre des fers de 5 mm). Pour les agrégats, du gravier et du sable propres, ainsi que de l'eau non agressive, devront être prévus.

Le dispositif sera complété par des aménagements qui devraient être à la charge des villageois: 

· réalisation d'une clôture autour de l 'anti – bourbier;

· creusement d'un puits perdu constitué d'une fosse, de 1,5 m de profondeur et de 1,5 m de diamètre (rempli de blocs transportés et posés par le Cocontractant).

Après la réalisation du socle, une plaque métallique sera boulonnée sur le cadre du support de pompe afin de fermer provisoirement le forage en attendant la pose de la pompe.

Le numéro d'identification du forage et sa date d'exécution seront gravés soigneusement sur une plaque métallique inoxydable scellée durablement dans le béton de la dalle; sur cette plaque devra également figurer l'origine du financement. 

5.7.3 Analyses d'eau

Avant l'équipement du forage, le Cocontractant effectuera sur le site les mesures suivantes : pH, conductivité, température.

A la fin du développement, le Cocontractant procédera à la désinfection du forage par injection d'hypochlorite de calcium (ou équivalent).

A la fin de l'essai de débit, le Cocontractant effectuera des prélèvements d’échantillons d’eau pour analyses physico-chimiques et bactériologiques qu’elle fera analyser dans des laboratoires agréés par l’Administration.

5.8. Contrôle des prestations de forages

La surveillance et le contrôle des prestations seront assurés par le Service de la Promotion et de la Distribution de l’Eau, sous la coordinatiobn de l’Ingénieur.

5.8.1 Cahier de chantier 

Afin de permettre un suivi efficace des prestations, le Cocontractant tiendra auprès de l'atelier un cahier de chantier sur lequel seront reportés tous les renseignements relatifs aux prestations. Ce cahier permettra au contrôleur, dès son arrivée sur le chantier, de connaître exactement l'état d 'avancement du forage.

Ce cahier sera tenu par un "pointeur", salarié du Cocontractant, et dont ce sera l'unique tâche sur le chantier. Le pointeur tiendra le cahier de chantier constamment à jour, au fur et à mesure du déroulement des opérations.

Sur le cahier de chantier seront notés par le pointeur tous les renseignements ci-après :

Appellation du chantier (nom du village ou quartier),

Numéro d'ordre du forage dans le village ou quartier

Date et heure d'arrivée et de départ de la sondeuse,

Kilométrage de la sondeuse au départ du forage précédent et à l'arrivée du suivant,

Compteur horaire du compresseur au début et à la fin de chaque forage,

Heure de mise en place et heure de début de foration,

Temps de foration tige par tige,

Diamètre et technique utilisée tige par tige,

Profondeur atteinte par chaque tige,

Nature des terrains traversés "coupe sondeur",

Profondeur du tubage provisoire, durée de mise en place et de retrait,

Composition de l'équipement du forage : longueur de tubes pleins, crépinés, volume de gravier, niveau du joint d'argile, hauteur de cimentation, etc.

Durée et débit des pompages, limpidité et niveaux de l'eau selon les indications du représentant du Maître d’Oeuvre lors des opérations de développement et d'essais de débit,

D'une façon générale, tous détails techniques, incidents, pannes, difficultés propres au déroulement des  prestations, avec indication des heures où ils se sont produits.

Le cahier de chantier sera visé par le représentant de l'Administration et celui du Cocontractant, et servira de base à l'établissement des attachements.

Les remarques et réserves du Cocontractant et/ou de l'Administration seront portées sur le cahier de chantier.

5.8.2 Contrôle et surveillance

Le contrôle et la surveillance des prestations assurés par le représentant de l'Administration porteront sur les points suivants:

Définition du programme des prestations et de son ordre d'exécution en accord avec le Cocontractant.

Implantations des ouvrages.

Indications prévisionnelles sur la géologie et sur la profondeur à atteindre pour chaque forage.

Décisions sur la poursuite ou l'arrêt des forages, leur équipement ou leur abandon.

Plan d'équipement du forage, défini avec le chef foreur, en fonction du débit.

Surveillance et interprétation du développement et des essais de pompage.

Choix de la configuration des superstructures selon la topographie.

Surveillance de la pose des pompes et de la formation des mécaniciens réparateurs locaux.

Surveillance des analyses relatives à la qualité de l’eau.

5.9. Provenance et qualité des matériaux 

5.9.1 Dispositions générales 

Le Cocontractant soumettra à l'approbation de la Direction de l’Hydraulique et de l’Hydrologie les matériaux qu'il compte employer avec indication de leur nature et de leur provenance.

Tous les matériaux reconnus défectueux devront être évacués par le Cocontractant et à ses frais.

Le Cocontractant assurera sous sa propre responsabilité, l'approvisionnement régulier des matériaux pour la bonne marche du chantier.

Nonobstant l'agrément de la Direction de l’Hydraulique et de l’Hydrologie pour la qualité des matériaux et pour leur lieu d'emprunt, le Cocontractant reste responsable de la qualité des matériaux mis en oeuvre. Il lui appartient de faire effectuer à ses frais, toutes les analyses et tous les essais de matériaux nécessaires à une bonne exécution des ouvrages.

Il appartient au Cocontractant d'effectuer toutes les démarches, d'obtenir toutes autorisations ou accords, et de régler les frais, redevances ou indemnités pouvant résulter de l'exploitation de carrières ou gisements, et de l'emprise des installations de chantier.

Le Cocontractant ne saurait se prévaloir de l'autorisation du Maître d’Ouvrage  en ce qui concerne les lieux d'emprunt pour se retourner contre elle, dans le cas d'une action intentée par des tiers, du fait de l'exploitation des carrières ou gisements.

5.9.2 Caractéristiques des tubages 

Les tubages seront en PVC rigide (qualité forage). Les diamètres seront de 110/125 mm pour la colonne de captage. L'origine et la qualité des tubages devront être soumises à approbation.

Ils seront en éléments lisses vissés sur la demi - épaisseur. Le filetage sera robuste, rond ou carré et n'aura pas d'excentricité de façon à ce que la manutention des tubages puisse se faire sans problème jusqu'à des profondeurs de 100 mètres.

Les tubages devront présenter toutes garanties de résistance aux efforts de cisaillement, d'écrasement ou de torsion au cours de leur mise en place et durant l'utilisation des ouvrages. Le PVC aura la qualité alimentaire et ne possédera pas d'éléments susceptibles de se dissoudre dans l'eau ou de modifier sa potabilité.

Le crépinage sera fait mécaniquement en usine. Les fentes auront moins d'un mm d'ouverture. Le pourcentage d'ouverture ne sera pas inférieur à 2% de la surface totale du PVC. 

5.9.3 Ciment 

Le ciment à utiliser sera du ciment PORTLAND artificiel CPJ 35. Il devra être livré en sacs de 50 kg à l'exclusion de tout autre emballage. Tout sac présentant des grumeaux sera refusé. Les récupérations de poussières de ciment seront interdites.

5.9.4 Gravier 

Le gravier introduit dans l'espace annulaire des forages sera du gravier propre de quartz rond et calibré (1-3 mm).

5.10. Dossier technique

Un dossier technique sera établi par le Cocontractant pour chaque forage, il complétera le dossier de village établi précédemment par l'Ingénieur-conseil: localisation de l'ouvrage sur le plan du village, coupe géologique, coupes techniques, résultat du développement, graphiques d'interprétation des essais de débit avec la cote d'installation des pompes, les caractéristiques physico-chimiques de l'eau.

Article 6 : Conditions de réception provisoire des ouvrages

Les réceptions provisoires seront prononcées par tranches en même temps que les réceptions des pompes, au vu des résultats des essais de pompage, lesquels devront corroborer les observations et estimations de débit effectuées en cours de foration et de développement (sauf réserve faite par le Cocontractant dans le cahier de chantier lors de la décision d'équipement de l'ouvrage).

Les réceptions provisoires seront notifiées au Cocontractant par le représentant de l'Administration chargé du contrôle et feront l'objet d'un procès-verbal.

Article 7 : Conditions de réceptions définitives 

Les réceptions définitives seront prononcées à l'expiration du délai de garantie, d'un an après installation des pompes, sauf pour les ouvrages non productifs dont les prestations seront réceptionnés définitivement dès leur achèvement. Il ne sera pas procédé à des essais de pompage particuliers pour la réception définitive, mais à un test de l'équipement d'exploitation en place et à une enquête auprès de la population pour s'assurer du bon fonctionnement de l'ouvrage au cours de l'année écoulée.

Si des conditions inférieures à celles de la réception provisoire étaient constatées du fait d'une malfaçon dans l'équipement, le Cocontractant serait dans l'obligation de rétablir les caractéristiques initiales à ses frais quelle que soit la durée des prestations nécessaires.

Article 8 : Garantie des prestations 

Le Cocontractant s'engage à exécuter avec le matériel qu'il propose, tous les prestations dans les règles de l'art.

En cas d'accident entraînant l'abandon du forage, le Cocontractant pourra, sauf conditions géologiques anormales, être astreint à recommencer un second forage au voisinage du premier et n'aura droit à aucune rémunération pour le forage abandonné.

Il pourra également être relevé de cette garantie dans le cas suivant : accident dû à des opérations spéciales, exécutées sur la demande de l'Administration, et pour lesquelles le Cocontractant aurait fait par écrit toutes les réserves avant exécution.

Article 9 - Exécution des ouvrages

Les ouvrages seront à réaliser sur la base des avant-projets établis par l'Ingénieur Conseil dans la phase préparatoire du programme. Le Cocontractant aura à réaliser lui-même les plans d'exécution et calculs associés des ouvrages qu’ils proposent de réaliser. Ces documents seront soumis à l'approbation de la Direction de l’Hydraulique et de l’Hydrologie avant le démarrage des prestations.

9.1. Dispositions générales

a) Moyens mis en œuvre

Le soumissionnaire est tenu de décrire les moyens en personnels et matériels qui seront mis en place pour effectuer les prestations.

Le Cocontractant a à sa charge, et doit fournir tout le personnel, matériel, accessoires, carburant, moyens de transport du matériel et du personnel, moyens de liaison, etc… nécessaires à la bonne exécution des prestations et dans les délais prescrits. 

A cet effet, le soumissionnaire remettra avec son offre les curriculum vitae du personnel qu’il propose ainsi que le chronogramme correspondant aux différentes activités.

Il s'engage à assurer, pendant toute la durée de la campagne de ralisation des infrastructures et d’installation des équipements, la présence permanente et continue de techniciens qualifiés.

b) Rendez-vous de chantier et réunions de coordination

Le Cocontractant est tenu d'assister à tous les rendez-vous de chantier fixés par le l’Ingénieur ou le contrôle technique. Il aura la faculté de se faire représenter par un agent ayant tous les pouvoirs pour donner les instructions sur le chantier et pour prendre toutes décisions d'ordre administratif ou financier.

Mensuellement, à l'initiative du Chef de Service, une réunion de coordination sera tenue avec la participation obligatoire du Cocontractant, Lors de la réunion de coordination le programme d'avancement des activités du mois écoulé sera examiné et celui du mois suivant sera arrêté.

Un procès verbal est établi à l’issue de chaque réunion, visé par tous les participants.

c) Conformité aux normes et prescriptions

Les normes et règlements techniques dont il est fait état dans les présents documents sont donnés à titre indicatif dans le but de préciser la qualité et les règles usuelles de résistance désirée. Pour les tuyaux et les conduites, il peut être fait application des normes ou références du pays de fabrication si le Cocontractant fournit la preuve que la qualité et la résistance obtenues sont au moins équivalentes à celles prescrites.

Dans ce cas, le Cocontractant fournit à l'Administration, dans les vingt (20) jours qui suivront la notification de la Lettre commande, des exemplaires des normes appliquées et leur traduction en français certifiée conforme.

À défaut de normes, le Cocontractant propose à l'agrément du Maître d’Ouvrage   ses propres albums et catalogues, ou, à défaut, ceux de ses fournisseurs.

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et poids, les modalités d'essais, de marquage, de contrôle et de réception des conduites, pièces spéciales et produits fabriqués doivent en tout être conformes aux normes en vigueur au Cameroun ou de qualité équivalente.

d) Essais, calculs et plans

Le Cocontractant est tenu de justifier la stabilité des ouvrages en appliquant un mode de calculs et en respectant les prescriptions valables au Cameroun et la résistance admissible des matériaux. Les essais de sol (s'ils sont jugés nécessaires) sont à la charge du Cocontractant.

Les calculs doivent faire ressortir dans chaque cas les fatigues unitaires maximales des matériaux. En outre, lorsqu'un matériau présente des caractéristiques spéciales, et notamment peut être constitué d'éléments de caractéristiques variées, le Cocontractant peut être tenu de présenter une note justificative complémentaire à la Direction de l’Hydraulique et de l’Hydrologie.

Le calcul et l'exécution du béton armé doivent répondre aux normes ISO, NF ou équivalentes.

Les plans d'exécution doivent définir avec exactitude et précision toutes les formes géométriques des éléments constitutifs de la construction et tous les détails du ferraillage. Ils doivent indiquer le tracé de toutes les surfaces de reprise, de tous les trous de scellement, de toutes les ouvertures, etc.

e) Brevets d'invention

Le Cocontractant doit s'entendre, s'il y a lieu, avec les propriétaires ou les possesseurs de licence de brevets d'invention dont il voudrait appliquer ou aurait appliqué les procédés. Il paye les redevances nécessaires, et garantit le Maître d'Ouvrage contre toute réclamation ou poursuite de leur part.

f) Contrôle, surveillance des prestations

La surveillance des prestations est assurée par le Chef de Service de la Promotion et de la Distribution de l’Eau de la Direction de lHydraulique et de l’Hydrologie. 

Le Cocontractant ou son représentant tient un carnet de chantier sur lequel sont notées toutes les décisions de l'agent chargé du contrôle, les réserves éventuelles du Cocontractant et toutes les observations nécessaires, y compris le rendement par jour et toutes les opérations effectuées. Ce carnet a une valeur officielle qui lui sera donnée par ordre de service émis avant le début du chantier.

Pour les opérations et décisions particulièrement importantes (arrêt des prestations, modification de programme, etc.), le Chef de Service  établit un ordre de service.

En particulier, le Cocontractant doit, préalablement à tout commencement d'exécution, faire connaître au contrôle technique, le programme qu'il se propose d'adopter pour la mise en place du  béton. Ce programme est établi avec le souci de réduire au maximum les reprises de bétonnage et de les disposer de manière satisfaisante, tant au point de vue de l'aspect que de la tenue mécanique de l'ouvrage.

g) Renseignements à fournir à l'Administration

Le Cocontractant consigne dans le carnet de chantier tous les détails techniques des prestations : 

appellation du chantier,

date du début des prestations,

nature des terrains rencontrés,

incidents divers,

composition des bétons mis en place,

profondeurs des fouilles,

profondeurs d'enfouillage des tuyaux,

résultats des essais de mise en pression,

et d'une façon générale, tous les détails techniques pouvant renseigner l'Administration sur l'évolution  des prestations.

En fin de contrat, le Cocontractant remet un rapport général récapitulant l'ensemble des prestations réalisés sur chaque site.

h) Variantes

Les soumissionnaires sont libres de proposer des variantes sous réserve qu'elles soient dûment détaillées et qu'elles ne modifient pas les caractéristiques générales des équipements.

9.2. Organisation des chantiers

a) Horaires de travail 

Les conditions générales de travail fixées par la réglementation camerounaise sont applicables au personnel du chantier de l’Entreprise. Le travail de nuit est proscrit, sauf dérogation contraire et exceptionnelle.

b) Matériel d'exécution

Le choix des matériels relève de la responsabilité du Cocontractant. La conception générale de l'ensemble du matériel devra être adaptée aux conditions locales d'utilisation, à l'état des pistes et des accès, au rythme d'exécution défini précédemment.

Une visite de conformité des matériels sera faite contradictoirement au début des prestations, dans le but de vérifier :

la conformité avec les matériels proposés dans l'offre,

la compatibilité entre les capacités de ce matériel, les prescriptions du CCTP et les délais d'exécution.

La prononciation de cette conformité par procès-verbal ne libère en rien le Cocontractant de ses engagements.

Article 10 - Provenance, qualité des matériaux et du matériel

Le Cocontractant soumettra à l'autorisation du Maître d’Ouvrage  les matériaux et matériels qu'il compte employer avec indication de leur nature et de leur provenance.

Tous les matériaux ou matériels reconnus défectueux devront être évacués par le Cocontractant à ses frais.

Le Cocontractant s'engage à exécuter avec le matériel et les matériaux qu'il propose tous les prestations dans les règles de l'art, quelles que soient les conditions et la nature des sols de fondation.

Le Cocontractant assure sous sa propre responsabilité l'approvisionnement régulier des matériaux pour la bonne marche des chantiers.

Nonobstant l'agrément du Maître d’Ouvrage   pour la qualité des matériaux et le lieu d'emprunt, le Cocontractant reste responsable de la qualité des matériaux mis en oeuvre.

Il lui appartient de faire effectuer à ses frais toutes analyses ou essais de matériaux nécessaires à une bonne exécution des ouvrages. 

Article 11 - Conditions de réception provisoire

Les réceptions provisoires seront prononcées au vu des résultats et des constatations qui seront faites sur le terrain, sauf réserves faites par le Cocontractant dans le cahier de chantier.

Les conditions de réception provisoire seront précisées au cas par cas, elles inclueront notamment :

essai de pompage à deux paliers ;

qualité de l’eau et débit instantané conformes aux caractéristiques annoncées.

La réception sera réalisée par groupe d’ouvrages (réception partielle) et notifiée au Cocontractant par la Direction de l’Hydraulique et de l’Hydrologie chargée du contrôle, lors des réunions mensuelles de chantier. La réception provisoire fera l'objet d'un procès-verbal. La dernière réception provisoire partielle vaudra réception provisoire complète et déclenchera le début de la période de garantie.

Les frais afférents à ces réceptions sont supportés par le Cocontractant.

Article 12 - Conditions de réception définitive

Les réceptions définitives seront prononcées à l'expiration du délai de garantie d'un an après la réception provisoire complète.

Il ne sera pas procédé à des essais particuliers mais simplement à un nouveau contrôle du fonctionnement (fonctionnement des équipements et du dispositif d'entretien). 

Si des conditions inférieures à celles de la réception provisoire étaient constatées, du fait d’une malfaçon dans l’équipement ou d’un manque d’information ou de formation du CGPE, le Cocontractant serait dans l'obligation de rétablir les caractéristiques initiales (y compris actions d’animations) à ses frais quelque soit la durée des prestations ou prestations nécessaires.

La réception définitive sera notifiée au Cocontractant par le représentant du Maître d’Ouvrage.

Article 13 - Garantie

Le Cocontractant s’engage à exécuter, avec le matériel qu’il propose, tous les prestations dans les régles de l’art.

Les obligations du Cocontractant pendant la période de garantie consistent à changer, ou réparer les pièces défectueuses ou celles qui ont été endommagées suite à un défaut de fabrication.

Afin d’assurer un suivi rigoureux du fonctionnement et de l’entretien des équipements durant la période de garantie, le Cocontractant devra effectuer des tournées de suivi techniques pour chacune des réalisations du projet.

Au cours de ces tournées, auxquelles pourront être associés des techniciens de la Direction de l’Hydraulique et de l’Hydrologie, seront examinés et contrôlés le fonctionnement des installations et les interventions des plombiers/ géophysiciens. 

Les compléments de formation nécessaires et des séances de rappel systématiques seront dispensés à cette occasion. Chacune de ces tournées fera l’objet d’un compte rendu détaillé.

CHAPITRE V : Fourniture ET installation des pompes

Article 14 - Fourniture - installation des pompes à motricité humaine

Caractéristiques des pompes à motricité humaine 

Le choix des pompes devra tenir compte de la politique gouvernementale de standardisation des équipements hydrauliques en milieu rural.

14.1 .Diamètre

Les forages seront équipés de tubes PVC dont le diamètre intérieur utilisable sera 110 mm au minimum.

14.2 Débit

Les niveaux dynamiques dans la zone du projet seront situés en moyenne à une vingtaine de mètres de profondeur, toutefois le modèle de pompe proposé devra pouvoir fonctionner sans demander de gros efforts pour des profondeurs d'installation de l'ordre de 50 m et des niveaux dynamiques de profondeur équivalente. 

Le débit en rythme normal d'exploitation pour les pompes à motricité humaine devra être au minimum de 0,7 m3/h. 

14.3 Résistance à la corrosion

L'ensemble des éléments constitutifs des pompes devra résister à la corrosion de l'eau et de l'air (on demande à ce sujet que le Cocontractant fournisse une documentation sur les tests de contrôle effectués en usine sur le matériel fourni ou équivalent à celui qui sera fourni). Le Cocontractant joindra à sa soumission la liste des pièces en contact avec l'eau et précisera le matériel constitutif et le procédé anticorrosion de ces pièces. 

14.4 Embase

La fourniture des pompes à motricité humaine devra inclure aussi :

la fourniture des embases de fixation de la pompe sur le socle : treillis métallique soudé avec des boulons, goujons, écrous et rondelles de fixation ;

la fourniture de joints d'étanchéité.

Les embases fournies doivent comporter des plaques de fermeture qui seront mises en place en attendant la pose de la pompe.

Les caractéristiques des géotextiles à employer sont:


type : TYPAR 3627 (fabriqués par DUPONT DE NEMOURS S.A.)


nature : 100% polypropylène


coefficient de perméabilité : 10-4 m/sec sous 2 KN/m2

transmissivité : 10-6 m2/sec sous 20 KN/m2

ouverture de filtration : (095)


tamisage à sec : 280 µm (95% pour 2280 µ)

14.5 Entretien courant

Le fournisseur remplira un tableau décrivant la nature des opérations d'entretien courant avec comme renseignements pour chacune d'elles :

la périodicité

les pièces concernées

le coût des pièces vendues dans le pays

l'outillage nécessaire

14.6 Réparation

Le fournisseur précisera pour quelle panne l'extraction de la pompe du forage est nécessaire ainsi que les différents poids unitaires, notamment :

fontaine complète,

mètre linéaire du tube d'exhaure (avec la tige) vide et plein d'eau,

corps de pompe.

Il précisera pour les réparations les plus fréquentes la nature de l'intervention et sa périodicité.

14.7 Accessoires

Pour les pompes dont la mise en place et le démontage nécessitent un moyen de levage, les soumissionnaires proposeront, en option, la fourniture d’un dispositif de levage adéquat, chèvre ou portique, destiné à être installé à demeure sur chaque ouvrage. Ces dispositifs devront être conçus pour permettre des manoeuvres aisées lors des montages et démontages des colonnes de pompage par les réparateurs villageois.

Le soumissionnaire devra proposer en outre pour chaque pompe la ou les clés nécessaires pour assurer le montage, le démontage et le remplacement des pièces d'usure courante.

14.8 Pièces détachées

Les pièces détachées devront, dès le début de la campagne de prestations, être disponibles dans les différents points de vente ainsi que cela est défini dans le présent CCTP.

Un kit de pièces d’usure sera livré avec chaque pompe et remis au comité de gestion villageois.

14.9 Brochures techniques et pédagogiques

Le soumissionnaire doit prévoir la fourniture de brochures techniques et pédagogiques sur le montage, le bon fonctionnement, l'entretien et les réparations de la pompe.

Ces brochures comporteront simultanément trois niveaux d’information.

a) Un niveau exclusivement illustré sur les thèmes suivants :

comment pomper correctement (illustrations avec photos ou dessins).

comment déceler une anomalie dans le fonctionnement.

comment effectuer les petites réparations.

b) Une notice complète de montage d'utilisation et d'entretien. Tous les types de pannes pouvant se produire doivent y être mentionnés ainsi que les moyens d’y remédier.

c) Un niveau documentaire complet portant sur tous les aspects de la pompe : fabrication, pièces constitutives, matériaux utilisés, montage, entretien courant, réparations importantes, liste des pièces détachées et leur durée de vie approximative, etc.

Ces brochures accompagneront la livraison de chaque pompe, des exemplaires supplémentaires de réserve seront conservés chez les représentants du fournisseur.

En outre, le Cocontractant doit prévoir une fiche d'entretien pour chaque pompe (ainsi que des exemplaires de réserve), qui sera conservée dans chaque village, et qui permettra d'inscrire toutes les interventions et réparations effectuées.

14.10 Mise en place du dispositif de maintenance

Les pompes à motricité humaine seront incorporées dans le réseau de maintenance existant dans la région concernée. Le Cocontractant assurera la formation de deux (02) à trois (03) artisans réparateurs pour intervenir et effectuer les réparations sur le type de pompes installées. La formation des artisans réparateurs sera une condition préalable à la réception provisoire des équipements. 

Le Cocontractant assurera également la formation de 2 membres du comité de gestion pour chaque point d’eau pour coordonner la maintenance courante sur le type de pompes installées.

Article 15 : Transport, livraison et pose des pompes 

Le Cocontractant assurera l'acheminement du matériel jusqu'au Cameroun où il sera stocké en entrepôt sous sa responsabilité, les détériorations et le remplacement des éléments détériorés étant à sa charge.

Le Cocontractant est censé avoir compris dans ses prix tous les frais grevant les fournitures, notamment : les frais de transport et d'assurance, les frais d'emballage, de transbordement, de déchargement, de transit, de déballage, et de mise en place au lieu de livraison.

Chaque livraison doit être accompagnée d'un état dressé par le fournisseur, comportant notamment : date de livraison, référence de la Lettre commande, identification du Cocontractant, identification des fournitures livrées et leur répartition par colis.

Le Cocontractant devra également assurer le transport et l'installation des pompes sur chaque site.

L'équipe de forage aura la responsabilité d'assurer la construction des socles et de fixer les embases nécessaires à la fixation des pompes. Les embases fournies devront comporter des plaques de fermeture.

Dans sa soumission, le Cocontractant fournira les plans cotés des embases.

La pose des pompes interviendra, pour chaque forage immédiatement après la réception provisoire de celui-ci.

Article 16 : Réception qualitative provisoire

Le matériel mis en oeuvre donnera lieu à une réception qualitative provisoire qui aura lieu en deux étapes.

Une réception qualitative, en usine de fabrication qui portera sur la réception du procédé de fabrication et des matériaux utilisés (pièces administratives et techniques justifiant que la qualité des matériaux utilisés sont conformes à la proposition). Elle sera faite à la charge du Cocontractant par :

· le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Energie du Haut-Nyong

· le Délégué Départemental de l’Agriculture et du Dévéloppement Rural du Haut-Nyong

· l’Expert privé, le cas échéant, invité à cet effet.

Une réception dans les entrepôts du Cocontractant au Cameroun celle-ci sera suivie d'une réception technique qui aura lieu sur le chantier lors de l'installation de la première pompe et au vu des résultats constatés sur le terrain.

Le résultat prononcé de cette réception ne libère en rien le Cocontractant de ses engagements aussi bien par rapport aux délais que par rapport aux prescriptions techniques.

Le Chef de Service ou son représentant pourra à tout moment inspecter les fournitures afin de vérifier leur conformité avec les présentes spécifications.

Les matériaux éventuellement reconnus défectueux ou en non-conformité selon la description ci-dessus devront être évacués par le Cocontractant et à ses frais.

Tout changement du matériel proposé dans l'offre (type, caractéristique, origine, etc.) avant ou après la visite de conformité et pendant la réalisation des prestations est formellement interdit sauf accord écrit de le Maitre d’Ouvrage après demande du Cocontractant.

Si les fournitures ne sont pas en conformité avec les spécifications, l’Administration peut les rejeter et demander leur remplacement ou les modifications qui seraient nécessaires, sans charge supplémentaire pour celui-ci.

Article 17 : Conditions de réceptions définitives 

Les réceptions définitives seront prononcées à l'expiration du délai de garantie, d'un an après installation des pompes. Il ne sera pas procédé à des essais de pompage particuliers pour la réception définitive, mais à un test de l'équipement d'exploitation en place et à une enquête auprès de la population pour s'assurer du bon fonctionnement de la pompe au cours de l'année écoulée. 

PIECE N°6

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
CONSTRUCTION D’UN FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE (PMH)

	N° 
	DESIGNATION DES TRAVAUX
	Unité
	PRIX UNITAIRE EN F CFA

	
	
	
	EN CHIFFRE
	EN LETTRE

	101
	Etude géophysique
	FF
	
	

	201
	Amené et repli du matériel
	U
	
	

	202
	Implantation de l'ouvrage
	U
	
	

	301
	Foration au rotary de 250/165mm diamètre 9''7/8 ou 12’’1/4
	ML
	
	

	302
	Mise en place du tubage de protection provisoire et retrait après foration
	ML
	
	

	303
	Foration du socle au marteau fonds de trou en 6’’1/2
	ML
	
	

	401
	Equipement forage en PVC avec crépine de 125/112mm
	U
	
	

	402
	Fourniture et équipement forage en PVC plein diamètre 125/112mm
	ML
	
	

	403
	Fourniture et mise en place d’un massif filtrant en gravier calibré
	U
	
	

	404
	Cimentage tête de forage (2) m
	U
	
	

	405
	Nettoyage et développement à l'air-lift ou à l'émulseur
	FF
	
	

	406
	Essai de pompage type CIEH et de longue durée
	FF
	
	

	501
	Réalisation de la margelle avec anti bourbier et une aire de puisage
	U
	
	

	502
	Assainissement puisards 1x1x1m
	U
	
	

	503
	Réalisation d'un mur de clôture de 3,50 m x 3,50 m et de 1,5m de hauteur en parpaings pour assurer la protection de l’ouvrage avec grille sur porte de 1m de hauteur
	U
	
	

	601
	Fourniture et Pose de la pompe INDIA Mark II
	
	
	

	602
	Fourniture d'une caisse à outils compartimentée avec clés de dépannage
	
	
	

	701
	Analyse physico-chimique et bactériologique
	U
	
	

	702
	Traitement et désinfection du forage
	U
	
	

	703
	Animation et Formation de deux (02) artisans réparateurs
	U
	
	


PIECE N°7

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF
CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF 

CONSTRUCTION D’UN FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE (PMH)

	N° 
	DESIGNATION DES TRAVAUX
	Unité
	Qtés
	Prix Unitaire
	Prix total 

	LOT 100 : PROSPECTION GEOPHYSIQUE

	101
	Etude géophysique
	FF
	1
	
	

	SOUS TOTAL 100
	

	LOT 200 : INSTALLATION DE CHANTIER

	201
	Amené et repli du matériel
	U
	1
	
	

	202
	Implantation de l'ouvrage
	U
	1
	
	

	SOUS TOTAL 200
	

	LOT 300 : TRAVAUX DE FORATION

	301
	Foration au rotary de 250/165mm diamètre 9''7/8 ou 12’’1/4
	ML
	15
	
	

	302
	Mise en place du tubage de protection provisoire et retrait après foration
	ML
	15
	
	

	303
	Foration du socle au marteau fonds de trou en 6’’1/2
	ML
	45
	
	

	SOUS TOTAL 300
	

	LOT 400 : EQUIPEMENT - DEVELOPPEMENT - ESSAI DE POMPAGE

	401
	Equipement forage en PVC avec crépine de 125/112mm
	U
	6
	
	

	402
	Fourniture et équipement forage en PVC plein diamètre 125/112mm
	ML
	48
	
	

	403
	Fourniture et mise en place d’un massif filtrant en gravier calibré
	U
	10
	
	

	404
	Cimentage tête de forage (2) m
	U
	2
	
	

	405
	Nettoyage et développement à l'air-lift ou à l'émulseur
	FF
	1
	
	

	406
	Essai de pompage type CIEH et de longue durée
	FF
	1
	
	

	SOUS TOTAL 400
	

	LOT 500 : AMENAGEMENT DE LA SURFACE

	501
	Réalisation de la margelle avec anti bourbier et une aire de puisage
	U
	1
	
	

	502
	Assainissement puisards 1x1x1m
	U
	1
	
	

	503
	Réalisation d'un mur de clôture de 3,50 m x 3,50 m et de 1,5m de hauteur en parpaings pour assurer la protection de l’ouvrage avec grille sur porte de 1m de hauteur
	U
	1
	
	

	SOUS TOTAL 500
	

	LOT 600 : FOURNITURE ET POSE DE LA POMPE 

	601
	Fourniture et Pose de la pompe INDIA Mark II
	U
	1
	
	

	602
	Fourniture d'une caisse à outils compartimentée avec clés de dépannage
	U
	1
	
	

	SOUS TOTAL 500
	

	LOT 700 : ANALYSE DE L'EAU

	701
	Analyse physico-chimique et bactériologique
	U
	2
	
	

	702
	Traitement et désinfection du forage
	U
	2
	
	

	703
	Animation et Formation de deux (02) artisans réparateurs
	U
	2
	
	

	SOUS TOTAL 700
	

	RECAPITULATIF

	100
	PROSPECTION GEOPHYSIQUE
	

	200
	INSTALLATION DE CHANTIER
	

	300
	TRAVAUX DE FORATION
	

	400
	EQUIPEMENT - DEVELOPPEMENT - ESSAI DE POMPAGE
	

	500
	AMENAGEMENT DE LA SURFACE
	

	600
	FOURNITURE ET POSE DE LA POMPE
	

	700
	ANALYSE DE L'EAU
	

	TOTAL HTVA
	

	TOTAL HTVA DU LOT
	

	TVA (19,25%) 
	

	IR (2,2 ou 5,5%) 
	

	TOTAL HORS TAXES 
	

	MONTANT TTC 
	

	NET A PERCEVOIR
	


PIECE N°8

CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX UNITAIRES

	SOUS - DETAIL DE PRIX

	DESIGNATION: 

	N° PRIX
	Rendement journalier
	Quantité totale
	Unité
	Durée activité

	
	
	
	
	

	Main d'œuvre
	CATEGORIE
	Salaire journalier
	Jours facturés
	Montant

	
	 
	 
	 
	                   

	
	 
	         
	             
	             

	
	
	          
	           
	             

	
	
	          
	          
	             

	
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	                       

	
	TOTAL A
	            

	Matériel et Engins
	TYPE
	Taux journalier
	Jours facturés
	Montant

	
	 
	 
	 
	                         

	
	Petit matériel
	            
	             
	               

	
	
	           
	            
	              

	
	 
	 
	 
	                         

	
	 
	 
	 
	                         

	
	 
	 
	 
	                         

	
	 
	 
	 
	                         

	
	 
	 
	 
	                         

	
	 
	 
	 
	                         

	
	TOTAL B
	            

	Matériaux et divers
	TYPE
	Prix unitaire
	Consommation
	Montant

	
	
	 
	 
	                       

	
	
	             
	          
	               

	
	 
	 
	 
	                  

	
	
	         
	          
	            

	
	 
	 
	 
	                         

	
	 
	 
	 
	                         

	
	 
	 
	 
	                         

	
	TOTAL C
	

	D
	TOTAL COUT DIRECT         A+B+C
	         

	E
	Frais généraux chantier
	
	
	                     

	F
	Frais généraux de siège
	
	
	                     

	G
	Coût de revient
	 
	
	                  

	H
	Risques + bénéfices
	
	
	                    

	P
	PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE
	
	                   

	V
	PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE
	
	                       


PIECE N°9

MODELE DE MARCHE

	REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie
	

	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

	REGION DE L’EST
	
	EAST REGION

	DEPARTEMENT DU HAUT NYONG
	
	UPPER NYONG DIVISION

	COMMUNE DE MESSAMENA
	
	MESSAMENA COUNCIL

	SECRETARIAT GENERAL
	
	GENERAL SECRETARY

	SERVICE TECHNIQUE
	
	TECHNICAL SERVICE


Lettre commande N° _____/LC/SG/ST/C.MNA/CIPM/ 2021
Passé après Appel d’Offres National Ouvert N° 006/AONO/SG/ST/C.MNA/CIPM/2021
du _________________ Pour la réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine (PMH), dans certaines localités dans la Commune de Messamena, Département du Haut-Nyong, Région de l’Est. Lot N° _____.
TITULAIRE : __________________________

                         B.P: ____ à  ___
Tel___  Fax : ____ 

                         N° R.C : ____ A à ____

                         N° Contribuable : _____

                         N° Compte bancaire : ____  chez  ______) Agence de ______

OBJET : Réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine (PMH), dans certaines localités dans la Commune de Messamena, Département du Haut-Nyong, Région de l’Est. Lot N° _____. 
LIEU : __________________________________

DELAI  D’EXECUTION :
Quatre (04) mois calendaires.

MONTANTS  EN FCFA: 

	
	Lettre commande

	TTC
	

	HTVA
	

	T.V.A (% HT)
	

	AIR (% HT)
	

	Net à mandater
	


Financement : Crédits Transférés de l’Etat BIP MINADER –Exercice 2021,
IMPUTATION : 30393036412282811224604, 

SOUSCRITE le ………………………………………..

SIGNEE le ………………………………………..

NOTIFIEE le …………………………...……………

ENREGISTREE le…………………………………………

ENTRE: 

Le Maire de la Commune de Messamena, représentée par Monsieur NKOUOK Serge Alfred, dénommé  ci-après «  Maitre d’Ouvrage »
D’UNE PART,

ET :

L’ENTREPRISE  ________________

B.P: _____
Tel: ___________________________  Fax : ___ 

N° R.C ______________  à ______________________

N° Contribuable ____________

N° Compte bancaire : ___________ à _______________  Agence de _____________

Représentée par Monsieur _________________________, son Directeur Général, dénommé ci-après  « LE COCONTRACTANT » 

D’AUTRE PART,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

DOCUMENTS A INSERER (avant la  page de signature):
CCAP

CCTP

BP

DE

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Entreprise : _____

	N° PRIX
	DESIGNATION DES TRAVAUX
	UNITE
	QUANTITES
	P U HTVA
	MONTANT FCFA

	
	
	
	
	
	

	
	A. MONTANT TOTAL HORS T VA…………...

B. T VA (% de A)………………………….

C. MONTANT TTC (A+B)………………………

D. AIR (% de A)………………………………

E. Net à mandater (A - B)                                                    
	


Arrêté le montant du présent détail estimatif à la somme de …..…..…………………………….….. ………………… (Montant en chiffres et en lettres)…………….. FCFA. Toutes Taxes Comprises

Page ___ et Dernière

Lettre commande N° _____/LC/SG/ST/C.MNA/CIPM/ 2021
Passé après Appel d’Offres National Ouvert N° 006/AONO/SG/ST/C.MNA/CIPM/2021
du _______________ Pour la réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine (PMH), dans certaines localités dans la Commune de Messamena, Département du Haut-Nyong, Région de l’Est. Lot N° _____.
MONTANTS  EN FCFA : 

	
	Lettre commande

	TTC
	

	HTVA
	

	T.V.A (% HT)
	

	AIR (% HT)
	

	Net à mandater
	


VISAS ET SIGNATURES

	Lu et accepté par le Cocontractant

Messamena, le ……………
	Signé par le Maitre d’Ouvrage

Messamena, le ……………

	Enregistrement




PIECE N°10

FORMULAIRES ET MODELES A UTILISER

ANNEXE 1 : RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LE SOUMISSIONNAIRE

ANNEXE 2 : LISTE DU PERSONNEL PERMANENT 

ANNEXE 3 : LISTE DU MATERIEL AFFECTE AUX TRAVAUX DU  LOT N°: 
ANNEXE 4 : CHRONOGRAMME DES TRAVAUX

ANNEXE 5 : CADRE DU PLANNING

ANNEXE N°6 : MODELE DE SOUMISSION
Annexe n° 7 : Modèle de Caution de Soumission
Annexe n° 8 : Modèle d’INTENTION DE SOUMISSIONNER 
Annexe n° 9 : Modèle de cautionnement définitif

Annexe n° 10 : Modèle de caution d'avance de démarrage

Annexe n°11 : Modèle de caution de retenue de garantie

Annexe n° 12 : Modèle d’Attestation de visite de site

ANNEXE 1 : RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LE SOUMISSIONNAIRE
Nom ou raison sociale : 

Adresse :


Téléphone(s) :



Téléfax : 

 Télex : -----------------------------------------

(Pour les sociétés étrangères, donner l’adresse au Cameroun où toute communication ou notification pourra être délivrée)

Adresse : -----------------------------------------------------------------------------------------------

Téléphone(s) :-----------------------Téléfax : -----------------Télex : ---------------------------

Enregistrement au Bureau des Sociétés de :                         Sous le numéro :               Date d’enregistrement :                          

Capital enregistré :                        capital versé :                           
Personne bénéficiant de procuration et signant les documents relatifs à l’offre :

Nom et prénoms : 

Fonction : 

Tableau 1 ci-après présente le personnel permanent de la société :

Tableau 1

	TYPE PERSONNEL
	NOMBRE
	OBSERVATIONS

	* Chef de projet
	
	

	* Directeur des prestations
	
	

	*Chef de chantier
	
	

	*Géomètre
	
	

	*Topographe
	
	

	*Projecteur
	
	

	* conducteurs d’engins
	
	

	* comptable 
	
	


ANNEXE 2 : LISTE DU PERSONNEL PERMANENT 

	Catégorie

Nom et Prénoms
	Fonction exercée

Age
	Diplôme
	Expérience
	Observations

	Catégorie  A (personnel Cadre)
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	CATEGORIE B (Agent de Maîtrise)
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	CATEGORIE  C (Ouvrier Spécialisé)
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


ANNEXE 3 : LISTE DU MATERIEL AFFECTE AUX TRAVAUX 
	DESIGNATION
	NATURE DU MATERIEL
	IDENTIFICATION MARQUE- TYPE NUMERO
	NOMBRE
	OBSERVATIONS

	CATEGORIE A

(matériel propre à l’Entreprise)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	CATEGORIE B

(matériel à louer)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


ANNEXE 4 : CHRONOGRAMME DES TRAVAUX
	N° ord
	Type de prestations
	Décomposition des durées en jour
	Prestations livrables avant échéances
	observations

	02
	
	
	
	

	03
	
	
	
	

	04
	
	
	
	

	05
	
	
	
	

	06
	
	
	
	

	07
	
	
	
	

	07
	
	
	
	

	08
	
	
	
	

	09
	
	
	
	

	10
	
	
	
	


ANNEXE 5 : CADRE DU PLANNING
	N°
	TYPE DE PRESTATION
	01 mois
	02 mois
	03 mois
	04 mois
	05 mois
	06 mois

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	
	 
	 
	 
	
	 
	 

	8
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 


DELAI D’EXECUTION : 

ANNEXE N°6 : MODELE DE SOUMISSION
Je soussigné
, ………………………………………………………… [Indiquer le nom et la qualité du signataire],

Représentant la société ………………..………………………..… dont le siège social est à ……….……..…. inscrite au registre du commerce de …………………………………... sous le n° ……………………

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au Dossier d'Appel d’Offres [rappeler l’objet de l’Appel d’Offres]

· Remets, revêtus de ma signature, le Bordereau de Prix Unitaire ainsi que le Devis Quantitatif et Estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le Dossier d'Appel d'Offres,

· Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au Dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établis moi-même sur la base de mon Bordereau de Prix Unitaires et des quantités à réaliser, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre à 

· ……………………………… [en lettres et en chiffres] Francs CFA Hors TVA, et à ……………………………………….. [en lettres et en chiffres] Francs CFA Toutes Taxes Comprises,

· M'engage à exécuter les travaux dans un délai de ………… [en lettres et en chiffres] jours,

· M’engage en outre à maintenir mon offre valide pour la durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de remise des offres.

Le Maitre d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre de la Lettre commande en faisant donner crédit au compte n° ………………. ouvert au nom de ………………. auprès de la banque …………………………….. Agence de ………………………..

Avant signature de la Lettre commande, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ……………,  le ………………..
Signature de …………………………… en qualité de …………………………. dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de ……………………………………….

Annexe n° 7 : Modèle de Caution de Soumission
Adressée à Monsieur le Maire de la Commune de Messamena, ci-dessous désigné « le Maitre d’Ouvrage »,
Attendu que l’Entreprise……………...................................., ci-dessous désignée «le soumissionnaire», a soumis son offre en date du ……………..........................………..   pour l’Appel d’Offres National Ouvert N° 006/AONO/SG/ST/C.MNA/CIPM/2021 en procédure d’urgence du _________________ pour les travaux de ________________________ dans le Département du Haut-Nyong, Région de l’Est ci-dessous désignée «l’offre», et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant] francs CFA,

Nous…………....................…............ [Nom et adresse de la banque], représentée par……………................……….. [Noms des signataires], ci-dessous désignée «la banque», déclarons garantir le paiement à le Maitre d’Ouvrage de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement à le Maitre d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission;

Ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution de la Lettre commande par le Maitre d’Ouvrage pendant la période de validité:

- Manque à signer ou refuse de signer le Lettre commande, alors qu’il est requis de le faire;

- Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif de la Lettre commande (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer à le Maitre d’Ouvrage un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maitre d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maitre d’Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maitre d’Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maitre d’ Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer surtout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque
à…..........................le……………..........................………..

[Signature de la banque]

Annexe n° 8 : Modèle d’intention de soumissionner
Je soussigné, Monsieur (Madame) __________________________________________________

De Nationalité _____________faisant élection de domicile à____________________________________

BP : ______________________________ Tél : ______________________________________________

 Agissant en qualité de __________________________________________________________________

Au nom et pour le compte de l’Entreprise ___________________________________________________

 N° RC : _____________________________ N° Contribuable : __________________________________

Déclare par la présente mon intention de soumissionner l’Appel d’Offres National Ouvert N° 006/AONO/SG/ST/C.MNA/CIPM/2021 du ___________________________________________.

Pour l’exécution des travaux de __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

En foi de quoi la présente déclaration est établie et délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à ________________, le ______________

Annexe n° 9 : Modèle de cautionnement définitif
Banque:

Référence de la Caution: N°……………..................................………..
Adressée à Monsieur le Maire de la Commune de Messamena, ci-dessous désigné « le Maitre d’Ouvrage»
Attendu que…………….............................................................................………..  [Nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné «le Co-contractant», s’est engagé, en exécution de la Lettre commande désigné «le Lettre commande», à effectuer les travaux de ________________________________________________________ dans le Département du Haut-Nyong, Région de l’est.

Attendu qu’il est stipulé dans le Lettre commande que le Co-contractant remettra à le Maitre d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à 2% du montant de la tranche de la Lettre commande correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin  conformément aux conditions de la Lettre commande,

Attendu que nous avons convenu de donner au Co-contractant ce cautionnement,

Nous,……………..................................................................................................................……….. [Nom et adresse de banque], représentée par……………................................................................................................................……….. [Noms des signataires],

ci-dessous désignée «la banque», nous engageons à payer à le Maitre d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci ou de le Maitre d’Ouvrage déclarant que le  Co-contractant n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre de la Lettre commande, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la  somme de ………….............................................................................................................................……….. [En chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au Lettre commande ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et  nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification au Co-contractant, par le Maitre d’Ouvrage, de l’approbation de la Lettre commande. Elle sera libérée dans un délai d’un (01) mois à compter de la date de réception provisoire des prestations.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maitre d’Ouvrage ou du Maître d’ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer surtout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque à….....Le..........................………..
[Signature de la banque]

Annexe n° 10 : Modèle de caution d'avance de démarrage
Banque :

Référence de la caution : N°___________________________________________________

A Monsieur [préciser la fonction du Maitre d’Ouvrage]
Entreprise :

Caution de restitution de l’avance de démarrage pour l’exécution des travaux de_________

Nous, banque____________________, avons été informés qu’entre [préciser la fonction du Maitre d’Ouvrage] agissant en tant que le Maitre d’Ouvrage et __________

Agissant en tant que cocontractant, un Lettre commande a été conclu pour l’exécution des travaux de_________________________________________________________________________

Conformément aux dispositions de l’article _____ de la Lettre commande n° _______, le cocontractant est tenu de remettre à Monsieur [préciser la fonction du Maitre d’Ouvrage] Autorité Contractante, une caution bancaire ayant pour objet la restitution de l’avance de démarrage consentie à l’entreprise pour un montant égal à ________________________.

Nous, banque __________________nous engageons irrévocablement et sans bénéfice de discussion, par la présente à payer en faveur du _________ [organisme payeur] à la première demande écrite de [le Maitre d’Ouvrage] et dans un délai de huit (08) semaines maximum, jusqu’à concurrence du montant de cette caution, soit_____________

Toutes les sommes qui pourraient être dues par le cocontractant à le Maitre d’Ouvrage du fait que le cocontractant ne remplirait pas une ou plusieurs de ses obligations prévues au contrat.

La demande de mobilisation partielle ou totale de cette caution fera l’objet d’une lettre justificative recommandée avec accusé de réception avec copie au cocontractant formulant clairement et complètement les raisons de sa demande.

La présente caution bancaire entrera en vigueur à la date du paiement de l’avance de démarrage.

Cette caution sera libérée lorsque l’avance sera restituée en totalité.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

La loi ainsi que la juridiction applicable à la garantie sont celles du Cameroun.

Fait à _________________le_______________

Signature (s)

[Signature]

Annexe n°11 : Modèle de caution de retenue de garantie
Banque : …………...........................……………………

Référence de la Caution : N° …………...........................……………………

Adressée [indiquer le Maitre d’Ouvrage]

[Adresse du Maitre d’Ouvrage]

Ci-dessous désigné «le Maitre d’Ouvrage»

Attendu que ….........................................……............………[nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution de la Lettre commande, à réaliser les travaux de [indiquer l’objet des travaux]
Attendu qu’il est stipulé dans le Lettre commande que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant de la Lettre commande peut être remplacée par une caution solidaire,
Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution,

Nous, …………………........................................…………[nom et adresse de banque],représentée par ------……………………..........................… [noms des signataires], et ci-dessous désignée « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard de le Maitre d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de …………...........................…………………… [en chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant de la Lettre commande(10).

Et nous nous engageons à payer à l’Administration (Maître d’Ouvrage), dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de le Maitre d’Ouvrage déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur de l’administration au titre de la Lettre commande modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maitre d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au Lettre commande ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maitre d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maitre d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ….......................... le ……………..........................………..

[Signature de la banque]

(10) Cas où la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit 10% de la Lettre commande.

Annexe n° 12 : Modèle d’Attestation de visite de site
Je soussigné Mme/Mlle/M________________________________________ [nom, Prénom, fonction]

Représentant de l’entreprise_______________________________________ [nom de l’entreprise]

Atteste sur l’honneur avoir effectué la reconnaissance des travaux de construction de____________________________________________________________________________

Fait à________ le_________

PIECE N°11

LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

LISTE DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS AGREES

I. BANQUES

1. Afriland First Bank (First Bank)

2. Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC)

3. Citi Bank Cameroun (CITI-C)

4. Commercial Bank of Cameroon (CBC)

5. Ecobank Cameroun (ECOBANK)

6. National Financial Credit Bank (NFC-BANK)

7. Société Commerciale de Banque Cameroun (CA SCB)

8. Société Générale des Banques au Cameroun (SGBC)

9. Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC)

10. Union Bank of Cameroon (UBC)

11. United Bank for Africa (UBA)

12. Banque Atlantique du Cameroun;

13. Banque Gabonaise pour le Financement International

14. Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC – PME).

15. Crédit Communautaire d’Afrique (CCA).

II. COMPAGNIES D’ASSURANCES

16. ACTIVA ASSURANCES ;

17. ASSURANCE ET REASSURANCE AFRICAINE (AREA) ;

18. CHANAS ASSURANCES SA ;

19. PRO ASSUR SA ;

20. ZENITHE INSURANCE.

PIECe n° 12

GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES

	Appel d’Offres National Ouvert N° 006/AONO/SG/ST/C.MNA/CIPM/2021 

du _______________ Pour la réalisation de deux (02) forages positifs équipés de pompes à motricité humaine (PMH), dans certaines localités dans la Commune de Messamena, Département du Haut-Nyong, Région de l’Est. Lot N° _____.
Financement : Crédits Transférés de l’Etat BIP MINADER –Exercice 2021.

	GRILLE D'ÉVALUATION

	ENTREPRISE : 
	LOT UNIQUE

	A – CHIFFRES D’AFFAIRES : Sur 02 critères

	Chiffre d’affaire effectivement réalisé des années 2018, 2019, 2020 justifié par un bilan certifié d’un comptable agrée ou d’un conseil fiscal ≥ à 40 000 000 (quarante millions) francs CFA
	Oui
	Non
	

	Attestation de solvabilité financière ≥ à 50 % du montant cumulé de tous les forages
	Oui
	Non
	

	RESULTAT
	…../2

	B – PERSONNEL D’ENCADREMENT : Sur 17 critères

	Un (01) CHEF DE PROJET Ingénieur des Travaux de génie rural ou de génie civil (ou équivalent) 
	Oui
	Non
	

	Une copie du diplôme le plus élevé, certifiée conforme par une autorité administrative (Gouverneur, Préfet ou Sous-Préfet),
	Oui
	Non
	

	Un Curriculum Vitae daté et signé par le candidat.
	Oui
	Non
	

	Une attestation de présentation de l’original du diplôme pour le Conducteur des Travaux.
	Oui
	Non
	

	Expérience professionnelle ayant au moins trois (03) ans d’expérience dans le domaine de l’Hydraulique ou des BTP, avec au moins trois (03) projets en hydraulique rural.
	Oui
	Non
	

	Un (01) CONDUCTEUR DES TRAVAUX, Ingénieur des Travaux de génie rural ou de génie civil (ou équivalent) ou alors Technicien Supérieur de génie rural ou de génie civil (ou équivalent), 
	Oui
	Non
	

	Une copie du diplôme le plus élevé, certifiée conforme par une autorité administrative (Gouverneur, Préfet ou Sous-Préfet),
	Oui
	Non
	

	Un Curriculum Vitae daté et signé par le candidat.
	Oui
	Non
	

	Une attestation de présentation de l’original du diplôme pour le Conducteur des Travaux.
	Oui
	Non
	

	Expérience professionnelle ayant au moins trois (03) ans d’expérience dans le domaine de l’Hydraulique ou des BTP, avec au moins deux (02) projets en hydraulique rural.
	Oui
	Non
	

	Un (01) CHEF DE CHANTIER, Technicien de génie rural ou de génie civil (ou équivalent) 
	Oui
	Non
	

	Une copie du diplôme le plus élevé, certifiée conforme par une autorité administrative (Gouverneur, Préfet ou Sous-Préfet),
	Oui
	Non
	

	Un Curriculum Vitae daté et signé par le candidat.
	Oui
	Non
	

	Une attestation de présentation de l’original du diplôme pour le Conducteur des Travaux.
	Oui
	Non
	

	Expérience professionnelle ayant au moins cinq (05) ans d’expérience dans le domaine des BTP, avec au moins deux (02) projets en hydraulique rural
	Oui
	Non
	

	Un (01) RESPONSABLE ADMINISTRATIF, titulaire d’un baccalauréat ou équivalent, ayant au moins trois (03) ans d’expérience dans le domaine des BTP, avec au moins deux (02) projets en hydraulique rural.
	Oui
	Non
	

	Une copie certifiée conforme du diplôme par une autorité administrative (Gouverneur, Préfet ou Sous-Préfet),
	Oui
	Non
	

	RESULTAT
	…../17

	C – MOYENS MATERIELS : Sur 2 critères 

	Présence d’un véhicule de liaison 4X4 Pick Up (en propriété ou en location).

· Copies des cartes grises légalisées par les Services des Transports – Attestations de dédouanement datant de moins de trois (03) mois en photocopies certifiées conformes – Certificats de vente datant de moins d’un trois (03) mois en photocopies certifiées conformes. 
	Oui
	Non
	

	Présence du petits matériels de chantiers. 

· Photocopies des factures proforma, certifiées conformes.
	Oui
	Non
	

	RESULTAT 
	……/2

	D – EXPERIENCE DE L’ENTREPRISE Sur 03 critères

	Des projets similaires au cours des trois (03) dernières années (2018, 2019, 2020) de montant cumulé au moins égale à 40 000 000 (quarante millions) francs CFA. 

· Pièces justificatives : première et dernière page du contrat et PV de réception provisoire ou définitive.
	Oui
	Non
	

	Un marché de puits de forage au cours des trois (03) dernières années (2018, 2019, 2020), de montant ≥ à 40 000 000 (quarante millions) francs CFA.

· Pièces justificatives : première et dernière page du contrat et PV de réception provisoire ou définitive.
	Oui
	Non
	

	Autres travaux : bâtiment, routiers, de terrassement, d’ouvrages d’art ou autres infrastructures ≥ 40 000 000 (quarante millions) francs CFA.

· Pièces justificatives : première et dernière page du contrat et PV de réception provisoire ou définitive.
	Oui
	Non
	

	RESULTAT 
	……/3

	E- METHODOLOGIE D’EXECUTION DES TRAVAUX sur 3 critères

	Rapport de visite de site faisant ressortir l’accessibilité du site, la disponibilité des matériaux etc…
	Oui
	Non
	

	Organisation de chantier cohérente avec la nature des tâches à exécuter faisant ressortir le dispositif pour assurer la sécurité du chantier, la protection de l’Environnement et pour chaque corps d’état les tâches à exécuter, le matériel entrant et son personnel 
	Oui
	Non
	

	Planning d’exécution des travaux en respect avec les délais prévus dans le DAO.
	Oui
	Non
	

	RESULTAT 
	……/3

	F-  ATTESTATION DE VISITE DE SITE  sur (01 critère)

	Une attestation de visite de site signée sur l’honneur attestant la descente sur les différents sites des travaux. 

· Suivant le modèle (Pièce 10.5). Cette attestation engage le soumissionnaire qui ne pourra se prévaloir de la non connaissance du site pour d’éventuelles réclamations.
	Oui
	Non
	

	RESULTAT
	……/1

	G-  PRESENTATION GENERALE DE L’OFFRE sur (01 critère)

	Nombre de copie tel qu’exige le DAO, Lisibilité de l’Offre Intercalaire de couleur et Preuves d’acceptation toutes paraphées (CCAP et CCTP)
	Oui
	Non
	

	RESULTAT
	……/1

	TOTAL GENERAL sur 29 critères
	
	
	

	RESULTATS DE L’ANALYSE
	
	
	


Seules les offres financières des soumissionnaires ayant obtenu une note technique au moins égale à 70 % soit « vingt un (21) critères sur vingt-neuf 29» seront retenues pour la suite de la procédure.
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT


N° 006/AONO/SG/ST/C.MNA/CIPM/2021 


DU _________________ POUR LA REALISATION DE NEUF (09) FORAGES POSITIFS EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE (PMH) DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE MESSAMENA, DANS LE DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST. LOT N° _______








�  En cas de groupement, modifier en conséquence (au pluriel)





PAGE  
89

