| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail - Patrie ---------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work - Fatherland ---------- |
| --- | --- | --- |

GIC CAMECOF

D’INITIATIVE COMMUNE CAMEROON ECONOMIC FUNCTION POUR L’AGROPASTORAL DU CAMEROUN

BP : 4997 DOUALA   TEL : (+237) 674 13 10 84/696 06 28 04

No d’enregistrement COOP-GIC : LT/GP/01/11/12024

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

Passation des Marchés de Travaux

DEMANDE DE COTATIONS OUVERTE

EMISE LE: 12/03/2021

DEMANDE DE COTATIONS OUVERTE (DCO)

N° 001/DC/ CIPM/GIC CAMECOF du 12/03/2021

POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BATIMENTS DE 300 m² ; DE DEUX (02) SUPPORTS A CUBITAINER EQUIPES DE CUBITAINER DE 1000 l CHACUN AVEC LIVRAISON D’UN CUBITAINER SUPPLEMENTAIRE DE 5 000 l ET FABICATION ET IMPLANTATION D’UNE PLAQUE D’IDENTIFICATION DU PROJET AU GIC CAMECOF

PROJET  D’INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DES POULETS DE CHAIR PAR GIC CAMECOF ;  LOCALITE DE BOMONO-BA JEDU ; ARRONDISSEMENT DE DIBOMBARI

PAYS:    CAMEROUN

COFINANCEMENT: PRODEL / GIC CAMECOF / CECIL MICRO-FINANCE

Mars 2021

TABLE DES MATIERES

I. DOSSIER DE DEMANDE DE COTATIONS

Par Avis de consultation

Par Affichage

II. INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

Contenu du Dossier de Demande de Cotation

Langue de l'offre

Éléments constitutifs d'une offre recevable

Monnaie de l'offre

Durée de validité de l'offre

Les conditions de dépôt des offres

Date et heure limite de dépôt des offres

L'ouverture des plis

Evaluation des offres

L'attribution du marché

Fraude et corruption

III. LES CONDITIONS DE QUALIFICATION DES ENTREPRISES

Conditions de recevabilité administrative

Qualifications d'ordre technique

Qualifications d'ordre financier

IV. FORMULAIRES MODÈLES POUR CONSTITUER LA COTATION

A. LETTRE DE COTATION

B. DECLARATION DE QUALIFICATIONS

C. MODELE ATTESTATION DE VISITE DE SITE

D. MODELE LETTRE COMMANDE

V. DOSSIER TECHNIQUE

- CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

- CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

- CAHIER DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES (CCES)

- BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

- CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

- DOSSIER DE PLANS TYPES

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail - Patrie ---------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work - Fatherland ---------- |
| --- | --- | --- |

GIC CAMECOF

D’INITIATIVE COMMUNE CAMEROON ECONOMIC FUNCTION POUR L’AGROPASTORAL DU CAMEROUN

BP : 4997 DOUALA   TEL : (+237) 674 13 10 84/696 06 28 04

No d’enregistrement COOP-GIC: LT/GP/01/11/12024

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

AVIS DE CONSULTATION  POUR UNE DEMANDE DE COTATION OUVERTE

N° 001/DC/ CIPM/GIC CAMECOF du 12/03/2021

POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONTRUCTION DE DEUX (02) BATIMENTS DE 300 m² ; DE DEUX (02) SUPPORTS A CUBITAINER EQUIPES DE CUBITAINER DE 1000 l CHACUN AVEC LIVRAISON D’UN CUBITAINER SUPPLEMENTAIRE DE 5 000 l ET FABICATION ET IMPLANTATION D’UNE PLAQUE D’IDENTIFICATION DU PROJET AU GIC CAMECOF

1. Le Groupe d’Initiative Commune Cameroon Economic Function pour l’agropastoral du Cameroun (GIC CAMACOF) veut obtenir dans le cadre du Projet de Développement de l’Elevage (PRODEL) un financement pour mettre en œuvre son Projet  d’intensification de la production et  commercialisation des poulets de chair dans la localité de Bomono-Ba jedu ; Arrondissement de Dibombari.

2. Il est prévu, dans le cadre de l’implémentation et de la gestion du Projet, de procéder à la réalisation des travaux de contruction de deux (02) batiments de 300 m² ; de deux (02) supports à cubitainer équipés de cubitainer de 1000 l chacun avec livraison d’un cubitainer supplementaire de 5 000 l et fabication et implantation d’une plaque d’identification du projet. Les prestations sont à fournir à l’Unité de Production du GIC CAMECOF sis à Bomono-ba jedu, dans un délai de (03) trois mois, après signature et notification d’attribution du Marché à l’attributaire.

3. Participation.

L'offre, ainsi que tous les documents qui la composent, doit être rédigée en langue française ou anglaise.

4. Allotissement

Les travaux objet du présent appel à concurrence sont constitués en un (01) unique lot.

5. Participation

La participation à cet appel à concurrence est aussi ouverte à toute entreprise pouvant répondre aux conditions de qualifications administrative, technique et financière telles que définies dans le dossier de demande de cotations.

Le dossier de demande de cotation se retire auprès du trésorier du GIC CAMECOF contre paiement d’une somme de 20 000 (vingt mille) FCFA, au Compte d’Affectation Spécial CAS ARMP N°335 988 60001-94 à la BICEC, représentant les frais d’acquisition du dossier.

Les prestataires devront fournir un dossier administratif composé des pièces originales ou copies certifiées conformes et datant de moins de 3 mois, par les services émetteurs et composés des éléments suivants en cours de validité : (i) Registre de Commerce; (ii) Attestation de Domiciliation Bancaire,  (iii) Carte de Contribuable; (iv) Attestation de non redevance délivrée par les services de la Direction Générale des Impôts; (v)  Plan et attestation de localisation; (vi) Attestation de non faillite, vii) Attestation CNPS, viii) Attestation de non exclusion des Marchés Publics (ARMP), la preuve qu’ils ont déjà exécuté les prestations similaires. Les offres non conformes aux prescriptions de la Demande de cotation seront rejetées.

- 6. Conditions de dépôt des offres

- Les offres resteront valides pour une période de Quatre Vingt Dix (90) jours, à compter de la date limite fixée pour leur remise.

- Elles doivent être déposées en Quatre (04) exemplaires (un original et 3 copies) et marquées comme telles. Elles seront chiffrées Hors TVA et Toutes Taxes Comprises (TTC) et accompagnées du modèle de Lettre de marché signée, qui va constituer le contrat le liant au GIC CAMECOF, à l’adresse ci-dessous au plus tard le 1er /04/2021 à 12 heures précises (heure locale), et contenant la mention :

« DEMANDE DE COTATIONS OUVERTE N° 001/DC/ CIPM/GIC CAMECOF du 11/03/2021

POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONTRUCTION DEUX (02) BATIMENTS DE 300 m²ET DE DEUX (02) SUPPORTS A CUBITAINER EQEUIPE DE CUBITAINERS DE 1000 lCONTRUCTION DE DEUX (02) BATIMENTS DE 300 m² ; DE DEUX (02) SUPPORTS A CUBITAINER EQUIPE DE CUBITAINER DE 1000 l CHACUN AVEC LIVRAISON D’UN SUPPLEMENTAIRE DE 5 000 l ET FABICATION ET IMPLANTATION D’UNE PLAQUE D’IDENTIFICATION DU PROJET AU GIC CAMECOF

A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT DES OFFRES »

7. Ouverture des plis

L’ouverture des plis aura lieu à l’adresse sous-indiquée, 1er /03/2021 à 13 heures précises, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants s’ils le souhaitent, dans la salle des réunions de la Coopérative. Les noms des soumissionnaires et les montants des offres seront lus à haute voix et seront consignés par le secrétaire de la Commission Interne de Passation des Marchés du GIC CAMECOF, dans un procès-verbal de la séance d'ouverture des plis.

8. Les prestataires devront fournir la preuve qu’ils ont déjà exécuté les prestations similaires et qu’ils disposent d’un service après-vente. Les offres non conformes aux prescriptions de la Demande de cotation seront rejetées.

9. Adresse de retrait des Demandes de Cotations et de dépôt des plis:

Siège GIC CAMECOF – République du Cameroun

Bomono-Ba jedu Dibombari

B.P. 4997 Douala ;

Tél. 677 58 45 73/696 06 28 04

LE DELEGUE

Ampliations

-PRODEL UCR Zone 3;

-ARMP

- Chrono

-Affichage

II. INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

1. Contenu du Dossier de Demande de Cotation

Le présent dossier de demande de cotation décrit les travaux faisant l'objet du marché, fixe les conditions de remise d'une offre et les règles d'attribution, et stipule les conditions de contrat applicables au marché. Par sa participation, le soumissionnaire reconnaît avoir examiné et accepté les instructions, les conditions et les spécifications contenues dans le dossier de demande de cotation.

2. Langue de l'offre

L'offre, ainsi que tous les documents qui la composent, doivent être rédigés en langue française ou anglaise.

3. Éléments constitutifs d'une offre recevable

Pour être recevable, l'offre devra être établie avec un original et trois copies, et comprendre les éléments constitutifs suivants :

- Lettre de Cotation établie suivant le modèle ci-après: IV, A), datée et signée

- Cadre du Devis Estimatif et Quantitatif, daté et signé ;

- Bordereau des Prix Unitaires, daté et signé ;

- Déclaration des Qualifications suivant le modèle (pour prestataire non enregistré)

- Qualité du personnel ;

- Matériel de chantier ;

- Méthodologie d’exécution des travaux y compris le Planning d’exécution;

- CCTP, paraphé daté et signé à la dernière page;

- CCES, paraphé daté et signé à la dernière page;

- CCAP, paraphé daté et signé à la dernière page;

- Attestation de visite des sites ;

- Attestation de non faillite;

- Attestation de non exclusion des marchés publics;

- Attestation de domiciliation bancaire.

4. Monnaie de l'offre

Les prix de l'offre seront libéllés en Francs CFA ……………………………………………

5. Durée de validité de l'offre

L'offre restera valable pendant une période de 90 (Quatre Vingt Dix) jours calendaires.

6. Les conditions de dépôt des offres

6.1. Le soumissionnaire placera un (01) original et Trois (03) copies de son offre dans une enveloppe cachetée adressée à l’autorité contractante à l'adresse indiquée dans la Demande de Cotation.

6.2. L'enveloppe cachetée portera le nom du projet avec la mention "A n'ouvrir qu'en seance de dépouillement des offres".

7. Date et heure limite de dépôt des offres

Les offres doivent être reçues à l'adresse indiquée dans la Demande de Cotation, avant la date et l'heure fixée dans la Demande de Cotation. Toute offre présentée après l'heure fixée ne sera pas ouverte et sera retournée au soumissionnaire.

8. Ouverture des plis

8.1. Conformément aux exigences du bailleur des fonds, La consultation des entrepreneurs consiste à comparer les cotations obtenues de plusieurs entrepreneurs (dans le cas de travaux d’hydraulique Pastoral), au nombre de trois ou plus, pour garantir l’obtention de prix compétitifs (cf. Directive Banque Mondial, point 3.5, Page 31).

8.2. Les plis seront ouverts en séance de la Commission spéciale de Passation des Marchés en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent à la date, à l’heure et à l’adresse précisée dans la lettre de Demande de Cotation.

8.3. Les noms des soumissionnaires et les montants des offres seront lues à haute voix et seront consignés par le secrétaire de la Commission Interne de Passation des Marchés, dans un procès-verbal de la séance d'ouverture des plis.

8.4. Conformément à la convention de partenariat PRODEL – OP – IFP ; les représentants du PRODEL sont impliqués à toutes les étapes du processus de passation des marchés financés par le Programme (Examen du DDC, Avis d’appel d’offres, ouverture des plis, analyse des offres, attribution du marché, examen du projet de contrat, etc.).

9. ÉVALUATION DES OFFRES

9.1. ETAPE D’EVALUATION

La Commission de Passation des Marchés, procédera à l'évaluation des offres et pourra si nécessaire désigner un expert dans le domaine pour l’accompagner dans l’analyse. L'évaluation des offres sera conduite dans l'ordre suivant:

    - Vérification que la Lettre de Cotation est bien remplie, datée et signée avec le nom et titre du signataire ;

    - Vérification que le Bordereau de Prix Unitaire et Devis Descriptif et Quantitatif est dûment rempli, daté et signé ;

    - Vérification des opérations arithmétiques, en multipliant le cas échéant les prix unitaires par les quantités et en utilisant le prix en lettres pour procéder aux corrections nécessaires ;

    - Élaboration d'un tableau récapitulatif des cotations sur la base des montants corrigés des erreurs arithmétiques éventuelles, classés par ordre croissant ;

    - Vérification dans l'offre classée moins disante, de la présence du dossier de Déclaration des Qualifications suivant le modèle imposé ;

    - Vérification du niveau de qualification du soumissionnaire en comparant sa déclaration avec les seuils de qualification imposés dans le Chapitre III du présent dossier de demande de cotation.

    - Evaluation de la qualification technique de chaque offre suivant la grille d’evaluation des offres.

9.2. GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES

| Pièces n° | Désignation | Notation |
| --- | --- | --- |
| B.1 | Présentation de l’Offre (2 critères) |  |
|  | Respect de l’ordre prescrit dans la DC | Oui/Non |
|  | Intercalaires et pagination | Oui/Non |
| B.2 | Qualité du personnel (9 critères) |  |
|  | Liste/Organigramme du personnel de chantier cohérent avec les tâches | Oui/Non |
|  | Copie certifiée du diplôme du conducteur des travaux (daté et signé) | Oui/Non |
|  | Photocopie certifiée de la Carte Nationale d’Identité du conducteur des travaux | Oui/Non |
|  | Curriculum Vitae du conducteur des travaux, daté et signé | Oui/Non |
|  | Ancienneté ≥ Trois (03) ans d’expériences dans les travaux similaires | Oui/Non |
|  | Copie certifiée du diplôme du chef du chantier (daté et signé) | Oui/Non |
|  | Photocopie certifiée de la Carte Nationale d’Identité du chef du chantier | Oui/Non |
|  | Curriculum Vitae du Chef de chantier, daté et signé | Oui/Non |
|  | Ancienneté ≥ Trois (03) ans d’expérience dans le domaine similaire | Oui/Non |
| B.3 | Matériel de Chantier (3 critères) |  |
|  | Au moins un atelier de foration (produire photocopie certifié carte grise ou contrat de location) | Oui/Non |
|  | Au moins un camion benne ou un pick-up (produire photocopie certifié carte grise ou contrat de location) | Oui/Non |
|  | Liste de petits matériels cohérents avec les tâches | Oui/Non |
| B.4 | Méthodologie d’exécution des travaux (5 critères) |  |
|  | Production d’un organigramme du projet | Oui/Non |
|  | Note technique détaillée concernant l’organisation des travaux | Oui/Non |
|  | Description des règles de protection socio-environnementale | Oui/Non |
|  | Planning détaillé d’exécution des travaux avec délais ≤ Quatre vingt dix (90) jours | Oui/Non |
|  | Cohérence dans l’ordonnancement des travaux | Oui/Non |
| B.5 | Cahier des clauses techniques particulières, paraphé à chaque page, daté et signé à la dernière page | Oui/Non |
| B.6 | Cahier des clauses environnementales et sociales, paraphé à chaque page, daté et signé à la dernière page | Oui/Non |
| B.7 | Cahier des Clauses administratives particulières paraphé à chaque page, daté et signé à la dernière page | Oui/Non |
| B.8 | Attestation de visite des sites | Oui/Non |
| B.9 | Attestation de non faillite signée et datée | Oui/Non |
| B.10 | Attestation de Non Exclusion des Marchés Publics | Oui/Non |
|  | Total des oui | ….. /25 |

NB : Seules les offres ayant totalisées 20 au moins sur 25 seront admises pour la suite de la procédure.

9.3. CRITERES ELIMINATOIRES

- Dossier de Déclaration des Qualifications non produit ou incomplète

- Qualifications non satisfaisant aux conditions de qualification requise

- Insuffisance de la note technique requise (nombre oui < 20/25);

- Pièces falsifiées ou fausse déclaration ;

- Omission d’un prix unitaire quantifié ;

- Modification des quantités du cadre du devis ;

- Absence de l’attestation de visite du site

Si le soumissionnaire ayant présenté l'offre classée moins disante au tableau récapitulatif des cotations, est vérifié satisfaisant aux conditions minimales de qualifications imposées, la Commission de Passation des Marchés le proposera comme adjudicataire provisoire à l’autorité contractante.

Si l'offre du soumissionnaire moins disant ne satisfait pas aux conditions de qualifications minimales imposées, l'offre sera écartée et la Commission de Passation des Marchés procédera à l'examen de l'offre du soumissionnaire classée seconde dans l'ordre du tableau récapitulatif établi par ordre croissant des montants des cotations. Cette procédure peut se répéter en cas d'offres incomplètes ou de soumissionnaires vérifiés non qualifiés.

La Commission de Passation des Marchés établira un rapport d'évaluation détaillé concluant sur une recommandation à l’autorité contractante, de l'attribution provisoire du marché.

10. Attribution du marché

10.1. GIC CAMECOF invitera le soumissionnaire déclaré adjudicataire provisoire à présenter son dossier administratif dans un délai de dix (10) jours. Le dossier administratif comprendra : un Certificat de non faillite, l’attestation de non redevance, une Attestation de non exclusion par l'ARMP et un Certificat attestant que le soumissionnaire est en ordre de cotisation vis à vis de la Sécurité Sociale (CNPS). Ces certificats seront datés de moins de trois mois.

10.2. Muni de ces certificats, le Délégué établira une décision d'attribution définitive indiquant qu'il a bien reçu un dossier administratif satisfaisant et qu'il confirme la recommandation d'attribution qui lui a été faite par la Commission de Passation des Marchés.

10.3. Si le soumissionnaire déclaré attributaire provisoire ne peut constituer un dossier administratif satisfaisant, le Délégué, établira un procès-verbal confirmant la défaillance du soumissionnaire à présenter son dossier administratif et le remettra au Président de la Commission Spéciale de Passation des Marchés qui devra se réunir à nouveau et soumettre un rapport d'évaluation amendé, justifiant du rejet de l'offre initialement retenue, et établissant une nouvelle proposition d’attribution conforme à l'évaluation.

10.4. Si le Délégué n'accepte pas la proposition d’attribution de la Commission spéciale de Passation des Marchés, il établira un procès-verbal justifiant de son refus sur base objective et le remettra au Président de la Commission de Passation des Marchés qui devra se réunir à nouveau. En cas de désaccord sur les conclusions de l'évaluation et la sélection de l'attributaire, l’Autorité de Marché sera saisie pour arbitrage.

Dans les trente (30) jours suivant la date de réception de l’offre, l’adjudicataire retenu sera invité à signer un contrat suivant le modèle et les conditions présentées au présent dossier de demande de cotation.

11. Corruption et manœuvres frauduleuses

Le Délégué, ses représentants, les membres de la Commission Spéciale de Passation des Marchés, les soumissionnaires et prestataires, doivent observer en tout temps les règles d’éthique professionnelles les plus strictes. Ils doivent notamment s’interdire toute corruption ou toute autre forme de manœuvres frauduleuses. En vertu de ce principe, les expressions ci-dessous sont définies de la façon suivante :

- est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d’influer indûment l’action d’une autre personne ou entité

- se livre à des «manœuvres frauduleuses» quiconque agit ou s’abstient d’agir, ou dénature des faits, délibérément ou par imprudence intentionnelle, ou tente d’induire en erreur une personne ou une entité afin d’en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se déroMLr à une obligation;

- se livrent à des « manœuvres collusoires » les personnes ou entités qui s’entendent afin d’atteindre un objectif illicite, notamment en influant indûment sur l’action d’autres personnes ou entités;

- se livre à des « manœuvres coercitives » quiconque nuit ou porte préjudice, ou menace de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une personne ou à ses biens en vue d’en influer indûment les actions.

- se livre à des « manœuvres obstructives ».

- CONDITIONS DE QUALIFICATION DES ENTREPRISES

Les soumissionnaires doivent alors inclure dans leur soumission, une déclaration de qualification établie suivant les modèles ci-après, applicables aux conditions administratives, techniques et financières. Ces déclarations seront vérifiées pour leur exactitude. En cas de fausse déclaration, l'offre du soumissionnaire sera écartée et notification sera faite à l'ARMP en vue de l'application possible de sanctions.

Le tableau ci-dessous liste les documents et informations à soumettre et explique comment ces informations seront utilisées pour juger de la recevabilité administrative et de la satisfaction des qualifications techniques et financières.

| INFORMATIONS A SOUMETTRE |  | Formulaire à utiliser | CONDITIONS A SATISFAIRE |
| --- | --- | --- | --- |
| Informations d'Ordre Administratif |  |  | Conditions de Recevabilité Administrative |
| 1 | Présentation de la firme - Statuts de la société, date d'incorporation - Adresse physique - Adresse postale - Noms, titres, N° de téléphone, Emails directeurs - Nom et titre de la personne autorisée à signer une cotation - Numéro d'identification fiscale - Coordonnées bancaires | Formulaire C.1. | - Avoir rempli correctement et complètement les informations demandées dans le formulaire - Ne pas avoir eu de contrat résilié ou avoir abandonné un chantier - Ne pas avoir produit de fausse déclaration des pièces de l'offre - Ne pas etre suspendu par le MINMAP |
| 2 | Déclarations à joindre - Attestation de non redevance fiscale - Attestation de la CNPS - Attestation de non faillite - Attestation de non exclusion par ARMP - Attestation bancaire |  | - Avoir joint les documents requis, suivant les modèles présentés |
| Déclarations d'Ordre Technique |  |  | Conditions de Qualification Technique |
| 3 | Déclaration d'expérience de la firme (Références) | Formulaire C.2. (Tableau) | - Avoir au moins 2 expériences similaires dans les 5 dernières années - Avoir joint des copies des contrats (1ère et dernière page) et/ou des PV de Réception Provisoire (et/ou définitives) des projets similaires y relatifs achevés |
| 4 | Qualifications du personnel gestionnaire de projet | Formulaire C.3. (CV) | - Avoir au moins l'une des qualifications suivantes: - Au moins le Diplôme d’Ingénieur des travaux du Génie Civil ; + 2 ans d'expérience en gestion de projet en entreprise, ou bien expérience de gestion en qualité de chef de projet d’un projet du Génie Civil , ou autre diplôme / discipline équivalente. |
| Déclarations d'ordre financier |  |  | Conditions de Qualification Financière |
| 5 | Déclaration des montants contractuels des projets cités dans la déclaration d'expérience (ci-dessus) | Formulaire C.4. (muni des montants contractuels des projets listés) | - Le total T du Formulaire C.4. divisé par le nombre de projets listés réceptionnés, durant les années d'activité (entre 2 et 5) est ≥ 30 Millions F CFA |

IV. FORMULAIRES MODÈLES POUR CONSTITUER LA COTATION

A. LETTRE DE COTATION

B. DECLARATION DE QUALIFICATIONS

Formulaire B.1. Présentation de la Firme

Formulaire B.2. Déclaration d'Expérience de la Firme

Formulaire B.3. Modèle de Curriculum Vitae (CV)

Formulaire B.4.  Déclaration des montants contractuels des projets similaires cités dans la déclaration d'expérience

C. MODELE ATTESTATION DE VISITE DE SITE

D. LETTRE COMMANDE

E. Modèle pour les moyens en personnel et en matériel

Insérer entête Entreprise

A. LETTRE DE COTATION

| Nom du Soumissionnaire |  |
| --- | --- |
| Date |  |
| Nom du Projet de Travaux |  |
| Numéro de Référence de la Demande de Cotation |  |

A l'attention du délégué du GIC CAMECOF

Monsieur,

Après avoir examiné le Dossier de Demande de Cotations cité en référence, nous, soussignés, offrons d'exécuter les travaux décrits, en conformité avec toutes les conditions contractuelles et toutes les spécifications du dossier technique (les cahiers des clauses administratives particulières (CCAP), les cahiers des clauses technique particulières (CCTP), les cadres du devis quantitatifs et estimatif) pour un total Hors Taxes de …………………………………………………………………. Francs CFA HT et Toutes Taxes Comprises de………………………………………............ Francs CFA TTC et dans le délai d'exécution de …………………... (Nombres de jours)

Les documents suivants font partie de notre soumission :

- La lettre de Cotation établie suivant le modèle ci-après datée et signée

- Le cadre du Devis Estimatif et Quantitatif, daté et signé ;

- Le bordereau des Prix Unitaires, daté et signé ;

- La déclaration des Qualifications suivant le modèle (pour prestataire non enregistré)

- La qualité du personnel ;

- Le matériel de chantier ;

- La méthodologie d’exécution des travaux y compris le Planning d’exécution;

- Le CCTP, paraphé daté et signé à la dernière page;

- Le CCES, paraphé daté et signé à la dernière page;

- Le CCAP, paraphé daté et signé à la dernière page;

- L’attestation de visite des sites ;

- L’attestation de non faillite;

- L’attestation de non exclusion des marchés publics;

- L’attestation de domiciliation bancaire.

Par notre participation à la présente procédure de soumission, nous acceptons toutes les conditions de la procédure de sélection, explicites dans le dossier de demande de cotation, et déclarons qu'après nous en être rendus compte par nous-mêmes, notre offre tient compte des conditions d'accès et d'exécution des travaux.

Nous comprenons que vous n'êtes pas tenu d'attribuer un marché en conclusion de cette procédure.

Nous nous engageons sur les termes de cette offre pour une période de 90 jours à compter de la date fixée pour l’ouverture des plis, telle que stipulée dans la Lettre de Demande de Cotations. L’offre continuera à nous engager et pourra être acceptée à tout moment avant la fin de cette période.

Date : _____________________

___________________________________

Signature

Nom :

Titre du signataire dans l’Entreprise :

B. DECLARATION DE QUALIFICATIONS

FORMULAIRE B.1.   Présentation de la Firme

| 1 | Statuts de la société |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Date d'incorporation |  |
| 3 | N° d'Identification Fiscale |  |
| 4 | Adresse physique | Rue et numéro : Ville, Région |
| 5 | Adresse postale | BP Ville, région |
| 6 | Personnel de Direction | Nom, Téléphone(s), Adresse électronique |
|  | Dir. Général |  |
|  | Dir. Technique |  |
|  | Dir. Administratif |  |
| 7 | Nom, titre, de la personne autorisée à signer une soumission de montant inférieur à 50 Millions de FCFA |  |
| 8 | Coordonnées bancaires | Nom Adresse No du Compte |

Documents à Joindre

| 9 | L’attestation de non redevance fiscale |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | Attestation Caisse Nationale de la Prévoyance Sociale |  |
| 11 | Attestation de non faillite |  |
| 12 | Attestation de non exclusion/suspension par ARMP |  |
| 13 | Attestation bancaire |  |

FORMULAIRE B.2.    Déclaration d'Expérience de la Firme

Liste des contrats de travaux du même domaine d'intervention, exécutés au cours des cinq dernières années.

Les travaux listés doivent avoir été réceptionnés provisoirement.

Si l'expérience de l'entreprise couvre plusieurs domaines d'intervention parmi les 4 domaines couverts par GIC CAMECOF, la déclaration des qualifications nécessite un tableau distinct par domaine d'intervention.

Ces domaines sont les suivants :

| 1. BATIMENTS | Tous secteurs : éducation, santé, marchés, abattoirs, entrepôts, bâtiments administratifs, etc. |
| --- | --- |
| 2. AMENAGEMENTS/ EQUIPEMENTS PUBLICS | Complexes sportifs, parcs, gares routières, décharges publiques |
| 3. TERRASSEMENTS & GENIE CIVIL | Routes rurales, voiries, ponts, piétonniers, drainage, assainissement, seuils, périmètres irrigués, stabilisation de talus/MLrges, etc. |
| 4. INFRASTRUCTURES PASTORALES | Equipements, sous-stations, transport, pose de câbles |

| DOMAINE D’INTERVENTION : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nom du projet | Nom du client | Contact client avec N° Tél. | Montant Contrat | Date Signature contrat | Date Réception Provisoire |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| Etc |  |  |  |  |  |  |

Note : Assurez-vous de joindre les copies des procès verbaux des réceptions provisoires (et/ou définitive), ainsi que des copies des contrats (première et dernière page) de chacun des projets listés ci-dessus.

FORMULAIRE B.3.   Modèle de Curriculum Vitae du Responsable Technique désigné pour la Direction des projets

| Nom |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prénom |  |  |
| Adresse |  |  |
| Nos de téléphone |  |  |

| Education/Diplôme |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nom de l'école |  |  |

| Langue maternelle |  |  |
| --- | --- | --- |

Expériences

| de Mois / Année à Mois / Année | Nom, adresse de l'Employeur |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fonction occupée |  |
|  | Projet |  |

| de Mois / Année à Mois / Année | Nom, adresse de l'Employeur |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fonction occupée |  |
|  | Projet |  |

| de Mois / Année à Mois / Année | Nom, adresse de l'Employeur |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fonction occupée |  |
|  | Projet |  |

| de Mois / Année à Mois / Année | Nom, adresse de l'Employeur |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fonction occupée |  |
|  | Projet |  |

| de Mois / Année à Mois / Année | Nom, adresse de l'Employeur |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fonction occupée |  |
|  | Projet |  |

| de Mois / Année à Mois / Année | Nom, adresse de l'Employeur |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fonction occupée |  |
|  | Projet |  |

Note: Assurez-vous de joindre les copies de diplômes, de certificats de travail ou de contrats

FORMULAIRE B.4 : Déclaration des montants contractuels des projets similaires cités dans la déclaration d'expérience ci-dessus (2015 à 2020)

| DOMAINE D'INTERVENTION POUR LES TRAVAUX SIMILAIRES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nom du projet | Nom du client | Contact client avec No Tél. | Montant Contrat | Date Signature contrat | Date Réception Provisoire |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| etc |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | T = | T/nombre de projets= |  |

Note : Assurez-vous de joindre les copies des procès verbaux des réceptions provisoires (et/ou définitive), ainsi que des copies des contrats (première et dernière page) de chacun des projets listés ci-dessus.

C. ATTESTATION DE VISITE DU SITE

Je soussigné M.__________________________________________________________

Représentant l’Entreprise__________________________________________________

Reconnais avoir visité ce jour le ________ du mois de  ______________ de l’année_______

En compagnie de M._______________________________________________________

Agissant en lieu et place de l’utilisateur, le site du Projet de _____________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________

Pour lequel mon entreprise veut soumissionner.

M’étant rendu sur les lieux, les observations suivantes ont été relevées :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| L’ENTREPRISE | POUR GIC CAMECOF |
| --- | --- |

N.B : 	i) L’Attestation de visite des sites pour être valable peut être signée par le Maitre d’Ouvrage Délégué ou son représentant.

ii) le prestataire doit soumettre pour chaque site de projet une attestation de visite de site,

ii) un rapport de visite de site avec photos.

D. MODELE LETTRE COMMANDE

LETTRE COMMANDE N° ………/LC/……………………………….…….

Passé après DEMANDE DE COTATION N° 001/DC/ CIPM/GIC CAMECOF DU 11/03/2021

TITULAIRE :…………………………………………………………………...............

B.P. : ………………..		Tél. :………………………Fax :…………………….                                                   R.C. ………………………………………

N°Contribuable :…………………………………………………………………………

N° Compte Bancaire : ……………………………	    Chez :………………………………….

Agence de : ………………………………………………………………………………

OBJET : REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) BATIMENTS DE 300 m² ; DE DEUX (02) SUPPORTS A CUBITAINER EQUIPE DE CUBITAINER DE 1000 l CHACUN AVEC LIVRAISON D’UN CUBITAINER SUPPLEMENTAIRE DE 5 000 l ET FABICATION ET IMPLANTATION D’UNE PLAQUE D’IDENTIFICATION DU PROJET AU GIC CAMECOF

LIEUX : BOMONO-BA JEDU

DELAI D’EXECUTION : Quatre vingt dix (90) jours

MONTANTS EN F CFA :

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A. (19,25%) |  |
| AIR (2,2% ou 5,5%) |  |
| Net à mandater |  |

IMPUTATIONS : FONDS PRODEL/GIC CAMECOF /CECIL Micro-finance

SOUSCRIT : le ……………………………………………………..

SIGNE : le ……………………………………………………..

NOTIFIE : le ……………………………………………………..

ENREGISTRE : le……………………………………………………..

ENTRE :

LE GIC CAMECOF, REPRESENTE PAR le Délégué, DENOMME CI-APRES « L’AUTORITE  CONTRACTANTE»

B.P. 4997 Douala, TEL : 696 06 28 04

D'UNE  PART,

ET

Titulaire : ………………..………………..………………..………………..………………..,

B.P : 	…... Tel …... Email : ………………..

R.C : 	………………..………………..

CONTRIBUABLE : N°………………..………………..

COMPTE BANCAIRE: ……  ……  ……………….. – …, ouvert à …... agence de ………………..

REPRESENTEE PAR SON DIRECTEUR GENERAL, Monsieur ………………..………………

CI-APRES DENOMME « LE CO-CONTRACTANT »

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

- CCAP ;

- BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

- DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Page ……. Et dernière de la

| Lettre Commande N° : |  |
| --- | --- |
| Objet de la Lettre Commande : | REALISATION DES TRAVAUX DE CONTRUCTION CONTRUCTION DE DEUX (02) BATIMENTS DE 300 m² ; DE DEUX (02) SUPPORTS A CUBITAINER EQUIPE DE CUBITAINER DE 1000 l CHACUN AVEC LIVRAISON D’UN CUBITAINER SUPPLEMENTAIRE DE 5 000 l ET FABICATION ET IMPLANTATION D’UNE PLAQUE D’IDENTIFICATION DU PROJET AU GIC CAMECOF |
| Financement : | Co financment PRODEL – OP – CECIL Micro-finance |
| Délai d'Exécution : | Quatre vingt-dix (90) jours |
| Montant TTC : |  |
| Titulaire : |  |

| Lue et approuvée par LE CO-CONTRACTANT Douala, le ____________ |  | LE DELEGUE Douala, le ____________ |
| --- | --- | --- |

E Modèle pour les moyens en personnel et en matériel

I. PERSONNEL

|  | NOMS | QUALIFICATION | FONCTION SUR |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Diplôme – formation | CHANTIER |
|  |  | Expérience) |  |
| A. Cadres – Direction |  |  |  |
| de chantier |  |  |  |
| B. Encadrement |  |  |  |

|  | NOMBRE |
| --- | --- |
| C. Maçons |  |
| D. Ouvriers spécialisés |  |

II. EQUIPEMENTS

II-1 Equipement et Matériel pour l’exécution des travaux

| DESIGNATION | NOMBRE | AGE – ETAT | PROVENANCE | STATUT |
| --- | --- | --- | --- | --- |

II-2 Petits matériels et outillages de chantier

| DESIGNATION | NOMBRE | AGE – ETAT | PROVENANCE |
| --- | --- | --- | --- |

Fait à ………………………., le …………………………

Le soumissionnaire

(Nom, prénom, signature et cachet)

- CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Table des matières

CHAPITRE I : GENERALITES

| Article 1 | : Objet du Marché |  |
| --- | --- | --- |
| Article 2 | : Procédure de Passation du Marché |  |
| Article 3 | : Définitions et attributions |  |
| Article 4 | : Langue, loi et réglementation applicables |  |
| Article 5 | : Pièces constitutives du Marché. |  |
| Article 6 | : Textes généraux applicables |  |
| Article 7 | : Communication |  |
| Article 8 | : Ordres de service |  |
| Article 9 | : Personnel de l’entrepreneur |  |

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES

Article 10	 : Garanties et cautions

| Article 11 | : Montant du Marché |  |
| --- | --- | --- |
| Article 12 | : Lieu et mode de paiement |  |
| Article 13 | : Variation des prix |  |
| Article 14 | : Formules de révision des prix |  |
| Article 15 | : Valorisation des travaux |  |
| Article 16 | : Avances |  |
| Article 17 | : Règlement des travaux |  |
| Article 18 | : Pénalités de retard |  |
| Article 19 | : Règlement en cas de groupement d’entreprises |  |
| Article 20 | : Décompte final |  |
| Article 21 | : Décompte général et définitif |  |
| Article 22 | : Régime fiscal et douanier |  |
| Article 23 | : Timbres et enregistrement |  |

CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX

| Article 24 | : Délais d’exécution du Marché |  |
| --- | --- | --- |
| Article 25 | : Rôles et responsabilités de l’entrepreneur |  |
| Article 26 | : Mise à disposition des documents et du site |  |
| Article 27 | : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles |  |
| Article 28 | : Consistance des travaux |  |
| Article 29 | : Pièces à fournir par l’entrepreneur |  |
| Article 30 | : Organisation et sécurité des chantiers |  |
| Article 31 | : Implantation des ouvrages |  |
| Article 32 | : Sous-traitance |  |
| Article 35 | : Journal de chantier |  |

CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION

| Article 36 | : Réception provisoire |  |
| --- | --- | --- |
| Article 37 | : Documents à fournir après exécution |  |
| Article 38 | : Délai de garantie |  |
| Article 39 | : Réception définitive |  |

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

| Article 40 | : Résiliation du Marché |  |
| --- | --- | --- |
| Article 41 | : Cas de force majeure |  |
| Article 42 | : Différends et litiges |  |
| Article 43 | : Edition et diffusion du présent Marché |  |

Article 44 et dernier : Entrée en vigueur du Marché

Chapitre I : Généralités

Article 1 : Objet de la Lettre Commande

La présente Lettre-commande a pour objet la réalisation des travaux de contruction deux (02) batiments de 300 m² et de deux (02) supports à cubitainer éqéuipé de cubitainers de 1000 l avec livraison d’un cubitainer supplementaire de 5 000 l au GIC CAMECOF.

Article 2 : Procédure de passation du Marché

La présente Lettre Commande est passée après DEMANDE DE COTATIONS EN PROCEDURE D’URGENCE N° 001/DC/ CIPM/GIC CAMECOF du 11/03/2021

Article 3 : Définitions et attributions

3.1. Définitions générales

- Le Maître d’Ouvrage Délégué est le GIC CAMECOF.

- L’Autorité contractante est le Délégué du GIC CAMECOF. Il veille à la conservation des originaux des documents du Marché et à la transmission des copies au Maître d’Ouvrage Délégué, GIC CAMECOF et à l’ARMP par le point focal désigné à cet effet.

- Le Chef de service du marché est le Délégué de Surveillance du GIC CAMECOF qui coordonne les opérations nécessaires à la bonne exécution des différentes phases du projet et apporte au Maître d’Ouvrage Délégué une assistance générale à caractère technique, administrative et financière à toutes les phases du projet. Par ailleurs il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels.

- L’Ingénieur du marché est le Président de la CIPM du GIC CAMECOF. Il est chargé du suivi de l’exécution du Marché et de la prise en compte des normes sectorielles dans la réalisation des travaux.

- Le Maître d’Œuvre du présent Marché est le contrôleur (Prestataire Local de Services contractualisé  par GIC CAMECOF) chargé du respect des normes et spécifications techniques ainsi que de l’implication des populations bénéficiaires directs.

- L’entrepreneur est chargé de réaliser les travaux suivant les règles de l’art et conformément aux cahiers de charge. Il est tenu d’assurer à l’équipe du projet le libre accès au lieu où s’exécutent les travaux ainsi que toutes facilités dans l’exécution de leur fonction.

3.2. Nantissement

En vue de l’application du régime de nantissement institué par le décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant code du Marché publics, sont désignés comme suit :

- Autorité chargée de l’ordonnancement des dépenses : le Délégué ;

- Autorité chargée de la liquidation des dépenses : Le Délégué;

- Organisme ou responsable chargé du paiement : Le trésorier ;

- Responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent Marché : le Délégué.

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

4.1. La langue applicable au présent contrat est la langue officielle dans laquelle le Cocontractant a rédigé son offre (le Français ou l’Anglais).

4.2. L’entrepreneur s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du Marché.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent Marché venaient à être modifiés après la signature du Marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Pièces constitutives du Marché

Les pièces contractuelles constitutives du présent Marché sont par ordre de priorité :

- La lettre de soumission ou l’acte d’engagement ;

- La soumission de l’entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- Le Cahier des Clauses Environnementales et Sociales (CCES) ;

- Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : le bordereau des prix unitaires ; l’état des prix forfaitaires, le détail ou le devis estimatif ; la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous détail des prix unitaires ;

- Le planning d’exécution des travaux et le délai présentés par l’entrepreneur et acceptés par le Maître d’ouvrage ;

- Les documents graphiques approuvés par le Maître d’ouvrage ;

- Plans et notes de calcul ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Lettre commandes Publics de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033 du 13 février 2007 ;

- Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant l’objet de la Lettre Commande.

Article 6 : Textes généraux applicables

Les lois et réglementations applicables sont celles en vigueur au Cameroun, notamment :

- La loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- La loi cadre n°096/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement ;

- La loi n° 2007/006 du 26 décembre 2007 portant le régime financier de l’Etat ;

- La loi portant loi des Finances de  la République du Cameroun n°021 du 20 décembre 2020,  pour l’exercice 2021 ;

- Le décret 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- Le décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics ;

- Le décret n° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés ;

- Le décret N°2012/075 du 08 mars 2012 portant  organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- Le décret N°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- Le décret N°2013/271 du 05Aout 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2012/074 du 08Mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés ;

- L’arrêté  n°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics ;

- La circulaire n°004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l’application du Code des Marchés Publics;

- La circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics ;

- La circulaire n° 002/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des Marchés Publics ;

- La circulaire n° 003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de gestion des changements des conditions économiques des marchés publics ;

- La circulaire n° 001/CAB/PR du 19 Juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des marchés publics ;

- La Circulaire N°001/C/MINFI du 28 décembre 2018 portant Instructions relatives à l’exécution des lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État et des autres entités publiques pour l’exercice 2019 ;

- Le Guide des acteurs intervenant dans le processus de la passation et de l’exécution des marchés communaux;

- D’autres textes spécifiques au domaine concerné par le Marché.

- Les normes techniques en vigueur au Cameroun ou à défaut, les normes françaises ou européennes en la matière.

Article 7 : Communication

7.1. Toutes les notifications et communications écrites dans  le  cadre  de la présente Lettre Commande devront être faites aux adresses suivantes :

a. Dans le cas où l’entrepreneur est le destinataire :

Dans un délai de dix (10) jours calendaires suivant la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur est tenu de communiquer son adresse au maître d’ouvrage. En cas de changement d’adresse, l’entrepreneur est tenu de l’en informer dans les mêmes délais.

Passé le délai de 10 jours pour faire connaître au maître d’ouvrage son domicile, et dès achèvement des travaux, les correspondances seront valablement adressées à l’Unité de Gestion du GIC CAMECOF  qui abrite et dont relèvent les travaux ;

b.  Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire :

A Monsieur le Président du Conseil d’Administration avec copie adressée dans les mêmes délais, au Chef de service, à l’ingénieur et au contrôleur le cas échéant.

7.2. L’entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances au Maître d’Œuvre, avec copie au Chef de service et au Maître d’Ouvrage.

Article 8 : Ordres de service

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit:

8.1 L’Ordre de Service de commencer les travaux est signé par le Maitre d’Ouvrage Délégué, Autorité Contractante et notifié au Co-contractant par l’Ingénieur du Marché avec copie au PRODEL, au Chef de Service du Marché et au Maître d’œuvre.

8.2 Sur proposition de l’Ingénieur du Marché, les Ordres de Service ayant une incidence sur l’objectif, le délai et/ou le cout du marché seront signés par le Maitre d’Ouvrage Délégué, Autorité contractante après avis du Chef du Service du Marché avec copie au Co-Contractant, à l’Ingénieur du Marché, au PRODEL et au Maître d’Œuvre.

8.3 Les Ordres de Service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés, notifiés et ventilés par l’Ingénieur du Marché avec copie à Maitre d’Ouvrage Délégué, Autorité Contractante, au PRODEL, au Chef de Service du Marché du Marché, au Cocontractant et au Maitre d’œuvre.

8.4 Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maitre d’Ouvrage Délégué, Autorité Contractante, et notifiés au Co-contractant par le Chef de Service du Marché  avec copie au PRODEL, à l’Ingénieur du Marché et au Maître d’œuvre.

8.5 Les Ordres de Service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par le Maître d’Ouvrage Délégué après constat sur procès-verbal de l’Ingénieur du Marché et du Maitre d’œuvre et notifiés par le Chef de Service du Marché au Co-contractant avec copie à l’Ingénieur du Marché et au Maître d’œuvre.

8.6 Les Ordres de Service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service du Marché du Marché, sur

Proposition de du Maître d’œuvre et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur du Marché.

8.7 Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

8.8 La notification de tout ordre de service doit être faite dans un délai maximum de 10 jours à compter de la date de transmission. Passé ce délai, l’Autorité signataire constate la carence de l’autorité en charge de la notification et se substitue à lui et procède à ladite notification.

Article 9 : Personnel de l’entrepreneur

9.1. Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit de l’autorité contractante après avis du Chef de Service du Marché du Marché et de l’Ingénieur du Marché. En cas de modification, l’Entrepreneur se fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

9.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément du Maître d’Œuvre, dans les dix (10) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d'Œuvre disposera de sept (07) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de Service du Marché. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

9.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du Marché tel que visé à l’article 39 ci-dessous.

Chapitre II : Clauses financières

Article 10 : Montant de la Lettre Commande

Le montant de la présente Lettre Commande, tel qu’il ressort du détail ou devis estimatif ci-joint, est de ………………………. francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

-  Montant HTVA :         francs CFA ;

-  Montant de la TVA :     francs CFA.

Article 12 : Paiement

12.2 Modalité de paiement

Le paiement des travaux pourra s’opérer en plusieurs tranches suivant la présentation des décomptes des travaux exécutés et dûment approuvés par l’Ingénieur et le Maître d’Ouvrage Délégué. Chaque décompte provisoire dû à l’Entrepreneur au titre du marché depuis son début d’exécution sera relatif à un attachement élaboré contradictoirement entre l’Ingénieur du Marché, le Maître d’œuvre et l’entrepreneur. L’attachement doit correspondre au montant des travaux réalisés, obtenu à partir des quantités des travaux réellement exécutés sur la base des constats des travaux dans les conditions du marché et des prix unitaires, tels qu’ils figurent au devis quantitatif et estimatif; au montant des retenues et des remboursements divers. Les acomptes à régler à l’Entrepreneur seront effectuées après les travaux ci-après exécutés: i) fondation, ii) élevation et dallage, iii) couverture, finitions et installation des cubitainers.

12.3 Mode de paiement

Chaque tranche de paiement due à l’Entrepreneur sera subordonnée à la transmission des pièces suivantes à l’Autorité Contractante /Maitre d’Ouvrage Délégué:

- La demande de paiement de la tranche indiquée ;

- La facture correspondante timbrée ;

- Le Procès-verbal de réception de l’étape exécutée signés par les personnes autorisées nommément citées dans le contrat ;

- La copie certifiée (si début d’exercice) du dossier administratif datant de moins de trois mois ;

- La preuve du reversement des précédents TVA et AIR dus sur les décomptes précédemment payés dans le cadre du présent contrat (présentations préalables des copies certifiées des quittances TVA et AIR par le Chef de Service Régional des Impôts, pour les décomptes relatifs aux réceptions provisoires) ;

- RIB correspondant à celui inscrit dans le contrat (Pas d’avenant RIB à la fin des travaux) ;

- PV de constats des travaux, Attachement et Décompte.

12.4. Dès qu’il sera en possession de toutes les pièces justificatives, le Maître d’Ouvrage Délégué se libérera des sommes dues à l’entrepreneur par virement au compte dont les références sont les suivantes :

- Code banque 		:

- Code guichet 		:

- N° de compte 	:

- Clé 			:

- Domiciliation 	:

- Agence		:

Article 13 : Variation des prix

Les prix sont fermes et non révisables.

Article 14 : Formules de révision des prix

Compte tenu du délai d'exécution contractuel, le marché ne prévoit ni actualisation, ni possible révision de prix.

Article 15 : Valorisation des travaux

Ce Marché est à prix unitaires et forfaitaires.

Article 16 : Avances

Avance de Démarrage

Sur demande de l’Entrepreneur, une avance de démarrage dont le montant est au plus égal à vingt pour cent (20%) du montant TTC du contrat peut être accordée. Cette avance sera cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de premier ordre agréé par le Ministère en charge des finances. Cette avance ne peut être sollicitée par le Co-contractant qu’après la notification de l’Ordre de Service de démarrer les travaux. Le remboursement intégral devra être terminé lorsque l’ensemble des travaux sera exécuté à 80%. Au fur et à mesure du remboursement de l’avance, le Maître d’Ouvrage Délégué donnera la main-levée de la partie de la caution correspondante si l’Entrepreneur en fait la demande écrite.

Article 17 : Règlement des travaux

17.1. Constatation des travaux exécutés

Avant chaque paiement, l’entrepreneur et le Maître d’œuvre établiront un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

##### Le mode de paiement est par décompte

17.3. Décompte mensuel

Une fois l’attachement effectué, l’entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires au Maître d’Œuvre, trois projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA, un décompte du montant des taxes et un décompte du montant de la retenue de garantie), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution de la Lettre Commande, depuis le début de celui-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé à l’entrepreneur. Le décompte du montant des taxes fera l’objet d’une écriture d’ordre entre les budgets du GIC CAMECOF et de l’unité de Coordination Régionale du PRODEL Zone 3.

Le montant HTVA de l’acompte à payer à l’entrepreneur sera mandaté en tenant compte du régime d’imposition du cocontractant :

L’Ingénieur, après établissement d’un attachement par le Maître d’œuvre, disposera d’un délai de sept (07) jours pour transmettre au Chef de Service du marché, les décomptes qu’il a approuvé.

Le Chef de Service disposera d’un délai de sept (07) jours maximums pour soumettre à la signature du Maître d’Ouvrage Délégué des décomptes et leur transmission au comptable chargé du paiement.

Article 18 : Pénalités de retard

18.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

a.  Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du Marché de base par jour calendaire de retard du premier au  trentième  jour  au-delà  du  délai contractuel fixé par le Marché ;

b.  Un  millième  (1/1000è)  du  montant  TTC  du Marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

18.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC de la Lettre Commande de base.

Dans le cas où le montant total des pénalités atteint ou excède 10% du montant des travaux, le Maître d'Ouvrage Délégué pourra procéder d'office à la résiliation du marché.

Article 20 : Décompte final

Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de trente (30) jours après la date de réception provisoire, l’entrepreneur établira à  partir  des constats contradictoires, le projet de décompte final (revêtu de sa signature) des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution de la Lettre Commande dans son ensemble.

Après vérification du projet de décompte final par le contrôleur et l’ingénieur, le Chef de service dispose de sept (07) jours pour la signature dudit document.

Article 21 : Décompte général et définitif

21.1. A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dispose d’un délai d’un mois pour établir le décompte général et définitif du Marché qu’il fait signer contradictoirement par l’entrepreneur et le Maître d’Ouvrage Délégué. Ce décompte comprend :

- le décompte final,

- le solde,

- la récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’entrepreneur, lie définitivement les parties et  met  fin  à la Lettre Commande,  sauf  en  ce  qui concerne les intérêts moratoires.

21.2. L’entrepreneur dispose alors d’un délai d’un mois pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.

Article 22 : Régime fiscal et douanier

Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal du Marché Publics. La fiscalité applicable au présent lettre commande comporte notamment :

-  des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

-  des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;

-  des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le Marché :

* des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique)

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituent l’un des éléments des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 23 : Timbres et enregistrement

Sept (07) exemplaires originaux de la Lettre Commande seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformément à la réglementation en vigueur.

Chapitre III : Exécution des travaux

Article 24 : Délai d’exécution du Marché

24.1. Le délai d’exécution des travaux faisant l’objet de la présente Lettre Commande est de Quatre vingt dix (90) jours.

24.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Article 25 : Rôles et responsabilités de l’entrepreneur

L’entrepreneur est responsable de l’exécution des travaux relatifs au Marché ; à cet effet, il a pour mission d’assurer leur exécution sous le contrôle de la maitrise d’œuvre (contrôleur) et de l’ingénieur, conformément aux règlements et aux normes en vigueur, de respecter les clauses, de déterminer, choisir, acheter tous outillages, tous les matériaux et toutes les fournitures nécessaires, et d’engager tout le personnel spécialisé ou non.

L’entrepreneur est responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage Délégué de la qualité et de la quantité des matériaux, de leur parfaite adaptation aux soins du projet, et de la bonne exécution des travaux.

Les approbations données par l’ingénieur n’atténueront en rien la responsabilité de l’entrepreneur.

Le Planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué à l’Ingénieur en cinq (05) exemplaires à chaque début de mois.

Article 26 : Mise à disposition des documents et du site

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier de Demande de Cotation sera remis par le Chef de service.

Article 27 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

Le Co contractant devra justifier qu’il est titulaire d’une police d’assurance individuelle de « responsabilité civile » ainsi que d’une police d’assurance « tous risques chantier » pour les dommages de toutes natures causés aux tiers par son personnel salarié en activité au travail, par le matériel qu’il utilise et du fait des travaux exécutés avant la réception.

Article 28 : Consistance des travaux

Les prestations objet de la Présente Demande de Cotation consistent à deux (02) batiments de 300 m² ; de deux (02) supports à cubitainer équipés de cubitainer de 1000 l chacun avec livraison d’un cubitainer supplementaire de 5 000 l et fabication et implantation d’une plaque d’identification du projet au GIC CAMECOF.

Article 29 : Pièces à fournir par l’entrepreneur

29.1. Programme des travaux, Plan d’assurance qualité et autres à préciser

a.  Dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur soumettra, en cinq (05) exemplaires, à l'approbation du Chef de Service du Marché après avis de l’Ingénieur le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement et son Plan de Gestion Environnemental.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de sept à dix jours à partir de leur réception avec :

-  Soit  la  mention  d'approbation  “  BON  POUR EXECUTION ” ;

-  Soit la mention de leur rejet accompagnée de motifs dudit rejet.

L’entrepreneur disposera alors de sept (07) jours pour présenter le document corrigé. Le Chef de Service du Marché ou l’Ingénieur disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.

L'approbation donnée par le Chef de Service du Marché ou l’Ingénieur n'atténuera en rien la responsabilité de l’entrepreneur. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

L’entrepreneur  tiendra  constamment  à  jour,  sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord de l’Ingénieur.

b.  Le Plan de Gestion  Environnemental  fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions remise en état des sites de travaux et d’installation.

c.  L’entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que  les  effectifs  du  personnel  qu’il  compte employer.

d. L’agrément donné par le Chef de Service du Marché ou l’Ingénieur ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses de la Lettre Commande.

29.2. Projet d’exécution

a. Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devront être soumis au visa de l’ingénieur après avis du Maître d’œuvre  dix jours au moins avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.

b. Le Maître d’œuvre disposera d’un délai de dix (10) jours pour les examiner et faire connaître ses observations. L’entrepreneur disposera  alors  d’un  délai  de sept (07)  jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

c. Les documents relatifs à la partie 29.1 ci-dessus peuvent faire partie du projet d’exécution.

Article 30 : Organisation et sécurité des chantiers

30.1. Les panneaux de chantier devront être mis en place dans un délai maximum de dix (10) jours après la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux. Ils devront être conformes aux croquis de l’ingénieur.

30.2. L’entrepreneur assurera sous sa responsabilité, l’organisation, la protection et la police du chantier. Il prendra les mesures nécessaires pour faire appliquer par tous les corps d’état, les prescriptions inhérentes à cette responsabilité.

30.3. Le Prestataire doit se conformer à la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité, et de protection de l’environnement en vigueur au Cameroun.  Il prendra en tout temps et à ses propres frais, toutes les précautions nécessaires pour la protection et la sécurité de toutes les personnes présentes sur le chantier et appliquera tous les règlements et instructions que le Maître d'Ouvrage ou l'Ingénieur pourra exiger en cette matière.

Article 31 : Implantation des ouvrages

Le  Maître  d’Œuvre  notifiera  dans  un  délai  de dix (10) jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

Article 32 : Sous-traitance (CCAG article 54)

La part des travaux à sous-traiter est plafonnée à 30 % du  montant  de la Lettre Commande de  base  et  de  ses avenants (le cas échéant).

L’autorité contractante peut autoriser le Prestataire à sous-traiter l’exécution de certains travaux, objet de la présente Lettre Commande. Dans ce cas, le Prestataire devra fournir à l’autorité contractante, à l’appui de sa demande la nature des prestations faisant l’objet de la sous-traitance et les références du sous-traitant. La sous-traitance ne diminue en rien les obligations du Prestataire titulaire de la Lettre Commande qui demeure responsable vis-à-vis du Maître d'Ouvrage de la totalité de l’exécution du présent contrat.

Si toutefois le Prestataire sous-traite le Marché en tout ou partie sans autorisation du Maître d'Ouvrage Délégué, celui-ci pourra procéder à la résiliation du Marché et procéder à l'achèvement ou faire exécuter les travaux par un autre prestataire aux frais de l’Entrepreneur.

Article 33 : Journal de chantier et cahier de chantier

33.1. Le journal de chantier est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne  doit  être  enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation. Le journal de chantier sera signé contradictoirement et de façon journalière par le Maître d’Œuvre et le représentant de l’entrepreneur. Les visites des différents intervenants au projet pourront également être mentionnées dans ce document.

33.2. Le cahier de chantier est tenu par le Maître d’œuvre et c’est dans ce document que sont généralement rédigés les procès-verbaux (visites de chantier, réunions de chantier, …) liés aux différentes situations pouvant intervenir sur le chantier.

Chapitre IV : De la réception

Article 34 : Réception provisoire

34.1. Le Prestataire avise le Maître d'Ouvrage Délégué lorsqu'il considère avoir achevé les travaux. Dans les sept (7) jours, et dans le cadre d’une réception technique, le Maître d'Ouvrage Délégué fait conduire une inspection préparatoire (constitué de l’ingénieur, le technicien de suivi et le PRODEL destinée à confirmer le bon achèvement des travaux, ou à identifier les travaux inachevés ou les travaux correctifs nécessaires pour satisfaire les impositions des spécifications techniques et la qualité requise. Cette inspection donne lieu à un procès-verbal d'inspection listant les travaux à achever ou à corriger, signé par l’équipe technique du projet et par le Prestataire.

34.2. Le Prestataire a 10 jours pour procéder à l'achèvement ou aux travaux correctifs, période pendant laquelle le Maître d'Ouvrage Délégué pourra programmer la cérémonie de Réception Provisoire par la commission désignée.

34.3. Lors de la réception provisoire, la commission de réception décide soit de prononcer la réception des travaux, soit la réception avec réserves et notifie sa décision au Prestataire lui enjoignant d’exécuter ou d’achever les travaux omis ou incomplets et de remédier aux imperfections et malfaçons constatées dans un délai fixé. Passé ce délai, le Maître d'Ouvrage Délégué est en droit de faire exécuter les travaux, cités comme réserves au procès-verbal de réception provisoire aux frais et risques du Prestataire. Le Certificat de Réception Provisoire n'est délivré qu'après constat du parfait achèvement des travaux.

34.4. La commission de réception provisoire se compose ainsi qu’il suit :

| Président | : Le Maître d’ouvrage Délégué ou son représentant |
| --- | --- |
| Rapporteur | : L’Ingénieur du marché ; |
| Membres | : Le Chef de service du marché ou son représentant ; Le Maître d’Œuvre |
| Observateurs | : Le PRODEL ou son représentant Le prestataire |

Les 2/3 des membres peuvent procéder à la réception provisoire des travaux.

Le PV de réception provisoire signé par aumoins 2/3 des membres n’est valable qu’après certification du Chef de Service du Marché.

Article 35 : Documents à fournir après exécution

Après la réception provisoire des travaux, le Prestataire soumettra au Maître d'Ouvrage Délégué dans un délai de 30 jours, une copie du plan de recollement, ainsi que tout manuel opératoire et d'entretien de tout équipement ou matériels faisant partie ou intégrés aux travaux.

Article 36 : Délai de garantie

Le délai de garantie est de douze (12) mois et commence à partir de la date de l’établissement du procès-verbal de réception provisoire. Pendant ce délai, le Prestataire peut être requis par le Maître d'Ouvrage Délégué d’exécuter les travaux correctifs rendus nécessaires par des défaillances constatées aux travaux achevés.

En cas de refus ou d’inexécution, le Maître d'Ouvrage Délégué est en droit de recourir à l’exécution d’office des travaux correctifs et de prélever sur la garantie d’exécution retenue du Prestataire pour couvrir le remboursement des dépenses engagées.

Article 37: Réception définitive

La réception définitive est prononcée à la fin du délai de garantie par un procès-verbal notifié au Prestataire.  Le Maître d'Ouvrage Délégué établit alors la main levée de la garantie d’exécution sous réserve de l’exécution des travaux qui incomMLraient encore au Prestataire au titre de la garantie.

La commission de réception définitive se compose ainsi qu’il suit :

| Président | : Le Maître d’ouvrage Délégué ou son représentant |
| --- | --- |
| Rapporteur | : L’Ingénieur du marché ; |
| Membres | : Le Chef de service du marché ou son représentant ; |
| Observateurs | : Le PRODEL ou son représentant Le prestataire |

Les 2/3 des membres peuvent procéder à la réception définitive des travaux.

Le PV de réception définitive signé par aumoins 2/3 des membres n’est valable qu’après certification du Chef de Service du Marché.

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 38 : Résiliation du Marché

Le Marché peut être résilié comme prévu à la Section III, au Titre IV du décret N°2004/275 du 24 Septembre 2004 et également dans les conditions stipulées dans le CCAG, notamment dans les cas de :

- Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un Ordre de Service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

- Retard cumulé de 100 jours ou plus par rapport au planning d'exécution ;

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des travaux

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

- Défaillance de l’Entrepreneur ;

- Non paiement persistant des prestations

Article 39 : Cas de force majeure

En cas de force majeure provoquée par les forces naturelles et entraînant l’arrêt des travaux, objet du présent Marché, le cocontractant ne verra sa responsabilité dégagée que s’il a averti par écrit l’Administration de la survenance de cet évènement et ce, avant la fin du 20ème jour qui lui a succédé.

En tout état de cause, il appartiendra au Maître d’Ouvrage d’en apprécier la gravité ainsi que les preuves fournies.

Article 40 : Différends et litiges

Le présent contrat est régi par le droit de la République du Cameroun. En cas de différend entre les parties en raison des dispositions du présent contrat, celles-ci s'efforceront de trouver un règlement à l'amiable. En cas d'insuccès, le litige sera porté devant le tribunal territorialement compétent.

Article 41 : Edition et diffusion du présent Marché

[Douze (12) exemplaires] de la présente Lettre Commande seront édités par les soins de l’entrepreneur et fournis au Chef service du Marché.

Article 42 : Timbres et enregistrement

Le présent contrat sera enregistré en 07 exemplaires par le Prestataire, à ses frais et dans les délais prescrits par la réglementation en vigueur. 05 exemplaires seront renvoyés à l’Autorité Contractante pour diffusion.

Article 43 et dernier : Entrée en vigueur de la Lettre Commande

La présente Lettre Commande ne deviendra définitive qu’après sa signature par le Maître d’Ouvrage. Il entrera en vigueur dès sa notification à l’entrepreneur par ce dernier.

B.	CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

Introduction

Dans la composante 3 du PRODEL, l’élevage de volailles (poulets de chairs) en est une filière ciblée. Dans le cadre de l’implementation des plan d’affaires y relatifs, les travaux de génie civil sont nécessaires notament et dans le présent cas, la construction de deux (02) batiments de 300 (30x10) m2, deux supports a cubitainer equipe de cubitainers de 1000 litres avec founiture d’un cubitainer supplémentaire de 5 000 l et implantation d’une 	plaque d’identification du projet.

II.	DESCRIPTION DES GROS ŒUVRES

II.1.	LES NORMES ET REGLEMENTS TECHNIQUES UTILISEES

Les calculs seront conduits conformément aux règlements en vigueur suivants :

•	Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé BAEL 91 mod 99.

•	Règles définissant les effets du vent sur les constructions (règle N.V. 65-67), modifié 1995.

•	Eurocode 1 : Action sur les structures (NF EN 1991-1-4) de novembre 2005 dans son titre 1-4 : Action générales- actions du vent.

•	Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton (Règles de calcul FB NORME FRANCAISE P 92-701).

•	Les Règles de calcul FB NORME FRANCAISE P 92-701 pour la sécurité incendie.

•	L’Eurocode 7 pour les calculs géotechniques ;

•	Béton de résistance en compression à 28 jours 22 MPa.

•	Acier auront au moins 400MPa de limite élastique (aciers couramment rencontrés sur le marché camerounais).

•	Les surcharges prises en compte dans les calculs seront conformes à la norme NF P 06001.

•	Les charges permanentes sont conformes à la norme N.F. P 06.004.

•	Les matériaux et leur mise en œuvre devront satisfaire aux dispositions des normes Françaises N.F. de l’A.F.N.O.R.

•	Les D.T.U. à prendre en compte sont notamment les suivants (liste non limitative) :

-	D.T.U. n° 12 Travaux de terrassement pour le bâtiment

-	Eurocode 7 Travaux de fondations superficielles ;

-	D.T.U. n° 20 Travaux de maçonnerie, béton armé, plâtrerie et additifs ;

-	D.T.U. n° 20.11 Parois et murs de façade ;

-	D.T.U. n° 20.12 Conception des toitures – terrasses ;

-	D.T.U. n° 21.3 Dalles et voiles d’escalier ;

-	D.T.U. n° 23.1 Travaux de parois et murs en béton banché ;

-	D.T.U. n° 26.1 travaux d’enduits aux mortiers de liants hydrauliques ; - D.T.U. n° 81.1 Travaux de ravalement des maçonneries.

II.2.	TERRASSEMENTS

Décapage de la terre végétale

En raison de la topographie relativement plate des différents sites, il sera question d’un terrassement générale. Cette opération consiste à un décapage de la terre végétale sur une profondeur de 20 cm ou plus en fonction de la profondeur de la couche végétale trouvée sur le site devant recevoir les constructions et un dessouchage des arbustes sur le site sur autorisation des services forestier. La mise en dépôt de ces terres sera faite à un endroit indiqué par le maitre d’ouvrage Délégué ou son représentant

Fouilles pour fondations superficielles

Les fouilles pour fondations sont constituées ici par des excavations des terres en puits pour les semelles isolées, en rigole pour les murs de soubassement périphérique des bâtiments. Leurs dimensions (largeurs, profondeurs et longueurs) seront fonction des études géotechniques et de fondations complémentaires effectuées en vue de la construction de chaque bâtiment dans son site. Les bords de fouille seront en fonction des types de sol rencontré, étayés par des caisses en bois ou tout simplement dressés avec une pente longitudinale de déblais. Les fouilles de fondations se feront sur 2 à 5% pour éviter d’éventuel éboulement lors de l’exécution.  Lorsque les sols rencontrés sont sensibles face à l’action de l’air et de l’eau, une finition de fond de fouille et des parois est faite directement après excavation.  Celle-ci peut se réduire quelquefois à un dressage de fond de fouille et des parois.

Remblais

Avant toute opérations de remblais il est nécessaire de procéder à un nettoyage du fond de fouille a fin de débarrassé tous les débris de matériaux capables de contraindre l’adhésion entre le sol de remblai et la surface du vide à remblayer. Les remblais sont constitués par une ou plusieurs couches de sols homogènes, superposées et éventuellement accolées. Ils ne doivent contenir ni mottes, ni gazons, ni souches, ni débris d'autres végétaux. Quand le sol insitu remplis les conditions techniques des matériaux de remblai, les sols de déblais sont réutilisés pour le remblai. Dans le cas contraire, il sera identifié une zone d’emprunt des sols latéritiques qui devront servir de remblais.  En plus du remblai des fouilles, un remblai général est fait dans la surface intérieure du bâtiment jusqu’au niveau finis des longrines des fondations.

II.3. FONDATIONS

Les fondations des bâtiments sont de type superficiel composé des amorces de poteaux reliés aux semelles isolé en béton armé. L’ensemble couronné dans les limites extérieures du bâtiment par un mur de soubassement en agglos bourrées de 15x20x40cm. Les amorces sont reliées à leur partie supérieure par des longrines en béton armé de section déterminées par les études de calculs et de dimensionnement des structures. Toutes les surfaces inférieures directement en contact avec le sol, se repose sur un béton de propreté si elles ne doivent pas être coffré en partie inférieure.

Béton de propreté :

Dans le cas de risques de souillures du béton en cours de coulage, un béton de propreté est exécuté pour tout ouvrage de fondations comportant des armatures au voisinage de sa sous face.

Ce béton de propreté peut, dans certains cas, en fonction des conditions de surface et de nature des terrains de fondation, être remplacé par une feuille de polyéthylène.

L'épaisseur de la couche de béton de propreté ne doit pas être inférieure à 0,05 m et doit d’être dosé à 150kg/m3 Les semelles :

Les semelles ont des sections carrées ou rectangulaires déterminé par les calculs et le dimensionnement des ouvrages. Situé en partie basse des amorces de poteaux, elles sont en béton armé dosé à 350kg/m3. Leur mise en œuvre peut se faire par bétonnage à pleine fouille, c'est-à-dire sans coffrage latéral si les parois présentent une tenue suffisante.

Dans le cas particulier du bétonnage dans l'eau, on doit utiliser un procédé qui évite le délavage du béton jusqu'à durcissement suffisant de celui-ci.

Les amorces de poteaux :

Les amorces ou poteaux de soubassement, sont des éléments verticaux enterrés qui servent de liaison entre les semelles et les poteaux de la superstructure. Généralement de sections plus grand ou égale à celles des poteaux, les dimensions dépendent de la profondeur d’encrage des fondations, et du dimensionnement des sections. Elles sont coffrées aux dimensions escomptées par un coffre en bois ou métallique et coulé in-situ à l’aide d’un béton dosé à 350kg/m3.

Les murs de soubassement :

C’est un mur en maçonnerie agglos de 15x20x40 cm bourré d’un béton cellulaire dosé à 200kg/m3. D’une profondeur déterminée par   l’étude du sol de fondation, il limite les amenées d’eau sous le bâtiment et sert de semelle filante aux murs de remplissage extérieur des bâtiments. Ce mur se repose sur un béton de propreté d’épaisseur inférieur à 5cm dosé à 150kg/m3. Il est chainé à sa partie supérieure par des longrines dont la description est faite cidessous.

Les longrines :

Ce sont des poutres horizontales qui relient les amorces de poteau entre elles et permet une consolidation des fondations par chainage et d’autre part de limite entre la fondation et les élévations du bâtiment. Elles reçoivent les murs des bâtiments et transmet leurs charges aux fondations. Elles sont de section rectangulaires ou carré avec les dimensions déterminées par le dimensionnement. Ce sont les éléments en béton armé dosé à 350kg/m3. Leur réalisation se fait par coffrage en bois ou métallique pour ce qui est des joues. Le fond s’il se repose sur des sols très peut résistant est lui aussi coffré. Dans le cas contraire, ou le sol support est assez résistant pour supporter sont poids, le fond se repose soit sur un béton de propreté ou l’horizontalité est assuré, soit sur couche de sable uniformément répartie sur le sol support.

Coupure de capillarité :

Réalisé au-dessus du mur de sous bassement ou du chainage, pour empêcher ou limiter les remontés d’eaux par capillarité partant des fondations jusqu’au sol de l’espace usuelle. La coupure de capillarité est exécutée soit à l'aide :

- d'une bande de feuille bitumineuse armée, ou de feuille plastique ou élastomère, posée à sec sur une couche de mortier de ciment, définie dans la norme NF DTU 20.1 P1-2 (CGM), finement talochée, de 2 cm d'épaisseur après prise et séchage de ce dernier, et protégée par une deuxième couche de mortier de ciment de même épaisseur sommairement dressée. À leurs extrémités, les segments de bande sont placés à recouvrement minimal de 20 cm ;

- d'une chape de mortier hydrofugé de ciment suivant le paragraphe 3.6.5 de la norme NF DTU 20.1 P1-2 (CGM).

En pied de mur, l'enduit peut être filant, à condition qu'il respecte les exigences de la norme NF DTU 26.1.

Dallage sur terre plein :

Le dallage est un ouvrage en béton de grandes dimensions par rapport à son épaisseur, éventuellement découpé par des joints. Il repose uniformément sur son support, éventuellement par l'intermédiaire d'une interface. Le dallage peut intégrer une couche d'usure ou recevoir un revêtement. Le type de dallage utilisé ici est le dallage non solidaire.

Dans le cadre de ce projet on distingue 02 sortes de dallages : le dallage industriel réalisé sur le sol d’entrepôt de stockage des produits. Les dallages proposés dans le cadre de ce projet suivent le principe de la figure suivante tiré du document DTU 13.3 (NF P11- 213-3) de mars 2005 portant sur : dallage-conception, calcul et exécution.

Figure 2 : schéma de principe des dallages. Source DTU 13.3

- Dallage industrielle pour les entrepôts de stockage,

Il s’agit du dallage en béton armé réalisé sur les sols des entrepôts de stockage des produits.

Le sol support,

La réalisation de dallage sur certains types de sols est à proscrire sauf traitements spécifiques. C'est notamment le cas de certains sols sensibles à l'eau, organiques, gonflants ou constitués par des matériaux de récupération, et par la plupart des sous-produits industriels. Les sols sensibles à l'eau peuvent faire l'objet de traitements à la chaux ou aux liants hydrauliques. Les couches organiques doivent être éliminées.

Couche de forme

La forme éventuelle est constituée par un traitement du sol en place ou par des matériaux d'apport servant d'assise au dallage.

L’interface éventuelle

L'interface éventuelle est disposée directement sous le dallage : couche de réglage, de fermeture, et de glissement. Etc.

Dallage

Le dallage est une masse de béton coulé sur  une forme éventuelle en sable séparé par un film polyane d’épaisseur inférieur à 150 µm. C’est un béton armé dosé a 350kg/m3. La quantité et la qualité d’armature utilisée devront être déterminées suivant les règles de l’art. Le coulage se fait sur une épaisseur de 10 cm Joint :

Les joints de dilatation d’une épaisseur de 20mm sur le dallage forment un maillage de 5 m d’intervalle.

Couche d’usure éventuelle :

Aucun renforcement particulier n’est fait sur le dallage avant durcissement du béton.

Revêtement :

Il n’est prévu aucun revêtement particulier sur la surface du béton.

a) Dallage des sols de ferme, bureau et toilettes

C’est un dallage en béton non armé réalisé sur les sols de ferme, de bureau et toilettes.

Le sol support :

La réalisation de dallages sur certains types de sols est à proscrire sauf traitements spécifiques. C'est notamment le cas de certains sols sensibles à l'eau, organiques, gonflants ou constitués par des matériaux de récupération, et par la plupart des sous-produits industriels. Les sols sensibles à l'eau peuvent faire l'objet de traitements à la chaux ou aux liants hydrauliques. Les couches organiques doivent être éliminées.

Couche de forme :

La forme éventuelle est constituée par un traitement du sol en place ou par des matériaux d'apport servant d'assise au dallage.

L’interface éventuelle :

L'interface éventuelle est disposée directement sous le dallage : couche de réglage ou de fermeture ou de glissement, film, isolant, etc.

Dallage :

Le dallage est une masse de béton coulé sur le une forme éventuelle en sable séparé par un film polyane d’épaisseur inférieur à 150 µm. C’est un béton non armé dosé a 350kg/m3. Le coulage se fait sur une épaisseur de 5 cm.

Couche d’usure éventuelle et de revêtement :

La couche d’usure éventuelle et de revêtement est une chape lisse en ciment de 2 cm d’épaisseur sur toute la surface du sol. Cette chape est réalisée à l’aide d’un mortier de ciment dosé a 400kg /m3, la surface finale est lissé à l’aide d’une pâte de ciment (baboutine) lissé de manière uniforme à l’aide d’une truelle. Pour le cas du hall, bureau, toilettes un revêtement en carreau grés cérames est proscrite.

II.4. Élévation      Les murs :

Les murs sont des maçonneries en parpaing de 15x20x40cm joint par un mortier dosé á 300 kg/m3 á 2 cm d’épaisseur. Elles sont utilisées pour tous les murs des bâtiments.  La hauteur des murets des bâtiments d’élevage est de 70 cm (3 rangées de parpaings). Ils sont suivis par des grillages à mails ne pouvant permettre l’entrée des oiseaux aussi petits qu’ils soient. Ces grillages protègent aussi tous les entrés potentieles existantes sur le bâtiment en déhors des portes.

Les poteaux :

Dans le cadre de ce projet les poteaux sont des éléments en béton armé dosé a 350kg/m3 de section carré ou rectangulaire. Elle supporte les charges à eux transmis par les poutres et l’élément de la charpente. Elles sont de hauteur variable en fonction de leurs positions dans le bâtiment.

Les poutres (chaînage supérieur) :

Les poutres sont des éléments horizontaux de section rectangulaires ou carrées en béton armé dosé à 350kg par m3. Relié aux poteaux, elles reprennent les charges des murs et de la charpente pour les transmettre à ces derniers. Elles se situent à la limite des murs et poteaux d’où elles servent de chainage.

Les linteaux

Les linteaux sont les éléments horizontaux en béton armé dosé 350kg par m3 de section carrés ou rectangulaires situés au-dessus des ouvertures. Elle supporte les charges de la continuité des murs au-dessus des ouvertures.

II.5. Les enduits sur mur

Les enduits utilisés ici sont des enduits multicouches constitués d’une couche d’accrochage (gobétie) en mortier de ciment dosé à 300kg/m3 et du corps de l’enduit dosé à 400kg/m3. Leur épaisseur est comprise entre 1.5 et 2 cm et l’état de la surface finis intérieur comme extérieur est éponger. Les supports en maçonnerie destinés à recevoir cet enduit adhérent doivent être solides et cohésifs. Ils seront propres, exempts d'efflorescences, de salpêtre, de plâtre, terre, peinture, produit de décoffrage ou tout produit pouvant nuire à l'adhérence de l'enduit.  La surface interne des murets des bâtiments porte un enduit de ciment de finition lisse.

II.6. Toiture

La charpente sera réalisée en bois dur du pays choisi parmi les essences suivantes : Golan – Sapéli – Belinga et autres… et aura une pente minimum de 15%. Elle sera composée des fermes et des pannes en lattes 8x4 cm, encrée á la structure par des fers d’attente réservés á cet effet. Il est prévu des tôles bacs 3.5/10ème.

La gouttière en PVCØ200 dessert les descentes d’E P. en PVCØ125 dans les regards conçus pour ce but.0

Toutes les pièces de bois nécessaires au solivage seront trempées dans un bain de xylophone ou de xylamon ou encore de tout produit équivalent avant leur mise en œuvre.

NB - Le ciment utilisé lors de ses travaux est le ciment importé ou local de type CM II 42.5R de pus le sable, gravier doivent prévenir obligatoirement des carrières et sablières autorisées et contrôle par les services miniers

III.	SECOND ŒUVRE

III.1.	La menuiserie

Menuiserie bois

Le bois utilisé ici est le bois (« sappelli », « belinga » et tous autres bois de la même classe selon le choix du maitre d’ouvrages Délégué). Ce bois est principalement utilisé pour les portes intérieurs et les dormant ou cadre de fenêtre.

Les portes sont en un battant ouvrant à la française. Les éventails sont en un seul panneau dont le modèle sera choisi par le maitre d’ouvrage Délégué. Les serrureries et les quincailleries doivent être de qualité moyenne. En aluminium ou en acier et devrons être approuvé par le maitre d’ouvrage.

Toutes les portes, sans exception sont pourvues de couvre-joints, profils selon les détails de porte. Les couvre-joints seront ajustés d’onglets dans les angles restés vifs. Elles présenteront des formes très régulières et épouseront parfaitement les formes des parties qu’elles devront recouvrir.

Les portes ouvrantes à la française seront équipées de buttoirs arrêtoirs, visés dans le sol ou le mur. Chaque porte sera montée par vissage sur un pré cadre fixé ou ancré dans le mur support de pose.

III.2. Plomberie

Il s’agira essentiellement d’évacuer les eaux usées EU des robinets et de nettoyage de sol et les eaux de pluie EP.   Les canalisations pour les évacuations des eaux pluviales seront en PVC du type assainissement, en Ø≥63, Ø≥ 100. Ces canalisations devront déverser leurs eaux dans les regards appropries avant de se déverser dans la nature. Les canalisations des eaux usées eu seront en pvc de section Ø≥63, Ø≥ 100. Elles seront raccordées aux regards des canalisations EP pour être rejeté dans la nature de la même manière.

La plomberie des bâtiments de production consistera à la pose et connxion des tuyaux au système d’approvisionnement en eau en vue de l’installation des abreuvoirs automatiques

III.3. Électricité.

L’électricité sera conforme au plan d’électricité, du type encastré si necessaire. Les conduits en tube PVC conforme aux normes en vigueur seront fonction des risques à supporter et des pièces à desservir.  Toute l’installation des bâtiments sera commandée par des boites de commande centrale qui serviront de distribuer l’énergie dans chaque ligne, suivant le plan d’électricité. Les appareils d’éclairage seront à tube ou à lampe de marque Philips ou tous autres marque garantissant le même standing ;

Les disjoncteurs serviront de commande aux prises afin d’assurer la sécurité des appareils.

L’alimentation en énergie électrique sera éventuellement faite au réseau électrique ENEO

CAMEROUN.

N.B. : Les exécutions des enduits et chape interviendront après la pose des tuyaux et gaines des installations d’eau et d’électricité dans les tranchées exécutées dans les murs suivant leurs plans

CHAPITRE II - LABELLISATION

- Panneau de chantier

Il sera apposé  sur le site un  panneau de chantier très visible, dont l’emplacement sera défini et indiqué par le Maître d’œuvre.

Le panneau de chantier portera les indications suivantes:

- Références du projet ;

- Références du Maître d’Ouvrage Délégué

- Références du représentant de la Communauté

- Références du Maître d’œuvre

- La source de financement

- Références de l’Entreprise

- La durée des travaux, la date d’ouverture et de fin de chantier

Aucun autre panneau ne sera autorisé sur les lieux, sauf accord écrit exception faite des panneaux réglementaires, ceux interdisant l’accès au chantier et ceux concernant la sécurité.

Il procédera à  l’enlèvement en fin de chantier de tous les matériels, les matériaux en excédent et la remise en état des lieux qui ont été occupés, ainsi qu’au démontage ou suppression de toutes les installations fixes

Caractéristiques du Panneau de chantier :

- Dimension 150cm x250 cm

- Fond blanc

- Peinture à huile

- Ecriture lettre en noir, rouge, Bleu)

- Hauteur des lettrages : entre 5 et 10 cm.

- Les supports seront en chevrons 8x8 avec les jamMLs de force l’ensemble sera traité et coulé dans un massif de béton

REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPULIC OF CAMEROON Paix-Travail-Patrie Peace- Work-Fatherland

PRODEL – GIC CAMECOF – CECIL Micro-finance

REGION DU LITTORAL

N° DU MARCHE

OBJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE ------------------------------

MAITRE D’OUVRAGE : GIC CAMECOF

AUTORITE CONTRACTANTE : LE DELEGUE DU GIC CAMECOF

CHEF DE SERVICE DU MARCHE : LE PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

INGENIEUR DU MARCHE : LE PRESIDENT DE LA CIPM DU GIC CAMECOF

LE MAITRE D’ŒUVRE : DETERMINER PAR GIC CAMECOF

ENTREPRISE

FINANCEMENT : PRODEL – GIC CAMECOF – CECIL Micro-finance

NOTIFIE-LE

DELAI D’EXECUTION : 90 jours

Signalisation

Les plaques de signalisation seront implantées sur chaque point d’eau. Chaque plaque de signalisation sera conçue et implantée suivant le modèle ci-après :

1,20 m

0,75 m

0,75 m

50cm

NIVEAU DU SOL

SUPPORT

SUPPORT

Les dimensions retenues pour les plaques de signalisation sont les suivantes : 1,20 m x 0,75 m. Les pieds de fixation seront à 0,75 m du sol avec des supports de soutien de chaque côté.

C.	CAHIER DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES (CCES)

SOMMAIRE

1.  COMPREHENSION DE LA MISSION

En imposant au Projet l’intégration des obligations Environnementales et Sociales (E&S), qui se réfèrent au cahier des clauses environnemental et social ou à une norme international équivalente reconnue, pour tous les aspects organisationnels, et aux bonnes pratiques de construction respectueuse de l’environnement communément observées dans le monde et mises en œuvre par des entreprises responsables, le Maître d’ouvrage et les autres parties concernées entendent inscrire le projet dans les principes du développement durable, tout particulièrement pendant sa phase de construction, jusqu’a sa mise en service. S’agissant des travaux à réaliser dans le cadre du présent projet, l’une des obligations la plus immédiate est le Plan d’action Environnemental  (PAE) des activités de construction. Ledit Plan devra présenter en détail l’ensemble des mesures organisationnelles et techniques à mettre en œuvre avant le démarrage des travaux de construction. La réussite d’un projet de cette envergure dépend essentiellement de trois facteurs que sont :

- La maîtrise technique du projet ;

- La bonne gestion du projet ;

- L’adaptabilité de l’Entreprise au milieu socio-économique et culturel du projet.

L’analyse des prestations du projet nous a conduit à adopter une approche globale thématique assise sur la qualité, la sécurité, la santé, la protection de l’environnement, le respect des spécifications techniques.

2.  APPROCHE METHODOLOGIQUE.

Pour réaliser ces travaux, l’entreprise doit s’engage à démarrer l’exécution de son contrat par la préparation d’un PAE qui permettra la mise en œuvre de l’ensemble des obligations E&S du Maître d’ouvrage. Ledit PAE, sera organisé autour d’un document principal comportant entre autres éléments, la déclaration de Politique Environnemental et Sociale de l’entreprise, le processus de planification environnementale. .

2.1 Plan  d’action environnemental

| N° | Activités à réaliser | Critères d’évaluation |
| --- | --- | --- |
| 1 | Contrôle de l’érosion et des agrégats | L’érosion du tas de sable sur le site doit être limitée |
| 2 | Gestion des sites de carrières et zones d’emprunt | Les impacts liés au bruit et à la poussière et les risques liés à la sécurité du public doivent limités |
| 3 | Gestion des Produits dangereux | Les risques de pollution chronique ou accidentelle de l’eau ou des sols par les produits ou déchets dangereux stockés sur les sites d’activité doivent être réduits et très sécurisé |
| 4 | Contrôle des poussières et autres émissions atmosphériques | La pollution de l’air à partir des sites d’activités doit être limitée et la réglementation en vigueur doit être respectée |
| 5 | Contrôle du bruit | Le bruit sur le chantier et dans ses alentours doit être limité |
| 6 | Gestion des Ressources Culturelles Physiques | Les ressources culturelles physiques découvertes au cours des travaux doivent être protégées |
| 7 | Gestion des dégradations | les conséquences des dégradations sur l’environnement de la région doivent être limitées |
| 8 | Gestion des déchets | La pollution du milieu naturel par la production de déchets solides, et d’effluents doit être prévenue |

  - Phase de construction

    - Contamination de l’espace par les poussières

Des mesures de protection par aspersion d’eau, humidification des aires de circulation seront prises pour empêcher la propagation des poussières vers les bureaux environnant. Par ailleurs, une clôture en matériaux provisoires sera construite pour empêcher la vue, et isoler la zone en cours de travaux.

    - Limitation des poussières lors des chargements et déchargements des gravats

Des robinets d’arrosage connectés aux tuyaux d’eau permettront de pulvériser régulièrement le tas de gravats à évacuer ou à décharger.

    - Protection contre la pollution atmosphérique

Le transport se fera avec les camions dont la vitesse du parcours sera systématiquement contrôlée à l’allée comme au retour soit un maximum de 60 Km/h sur les voies publiques et 20 km/h sur le site afin d’éviter le soulèvement des poussières et ces camions seront dotés des bâches qui serviront à couvrir les gravats pendant les voyages. Le degré de pollution sera mesuré de manière périodique, afin de s’assurer que le taux de pollution contenu dans l’atmosphère est inférieur ou égal à la norme, et le cas échéant, prendre les mesures pour le ramener à un taux admissible.

    - Remise en état des lieux

Le stationnement abusif des camions sur l’aire de chargement va à coup sûr entraîner diverses dégradations sur le site, des travaux de reprofilage, chargement, compactage et remise en état des espaces seront réalisés à la fin du chantier.

OBJECTIF : ZERO ACCIDENT AFFECTANT LE PERSONNEL, L’EQUIPE DU SUIVI DES USAGERS ET DES TRAVAUX

- ENGAGEMENT DE LA SOCIETE PRÉSTATAIRE SUR LA SECURITE, LA SANTE ET LA STRATEGIE PREVENTIVE POUR LA MAITRISE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX SUR LA SANTE ET LA SECURITE DES PERSONNES

L’ENTREPRISE s’engage à :

    - Donner à ses agents un cadre de travail saint et sécurisant, sans drogue et sans alcool ;

    - Prescrire des méthodes de travail sûres, et effectuer la supervision nécessaire à la prévention des accidents ;

    - Fournir les outils, matériels de travail et équipements de protection appropriés (EPI);

    - Informer, éduquer et former le personnel, et les visiteurs ;

    - Mettre à disposition sur le site un personnel formé aux premiers soins et une boîte à pharmacie achalandée et approvisionnée régulièrement.

Forte de la conviction que tous les accidents peuvent être évités, le Prestataire prescrit une enquête pour tout accident et/ou incident, même mineur qui aurait pu se traduire par un accident. Toute la hiérarchie directe est tenue responsable de la Sécurité de ses agents. Aucun agent du Prestataire n’est tenu de sacrifier sa Santé et sa Sécurité. La Sécurité est une pratique intégrée à nos tâches et constitue un élément d’évaluation de nos agents. Toute infraction aux Règles de Sécurité sera sanctionnée conformément à la réglementation en vigueur. Pour mettre en œuvre son Programme de Sécurité, des agents d’appui et de conseil seront désignés dans les unités pour animer les comités, assister la hiérarchie à réaliser les objectifs de Sécurité selon les  normes standards et rendre compte de ses performances Sécurité. La politique de Sécurité au travail du Prestataire s’applique à l’ensemble de son personnel et à celui de ses sous- traitants s’il celle-ci en dispose.

- SPECIFICATIONS GENERALES

  - Conformité

La politique de sécurité et santé du Prestataire est établie dans le respect des réglementations les plus exigeantes.

  - Information et formation du personnel et les populations environnant

Le Prestataire s’assure que l’ensemble de son personnel a une parfaite connaissance des règles de sécurité et santé professionnelle par une information régulière. Cette information consiste notamment, et de façon non limitative, à la distribution des brochures, à la télé affichage, et à la formation aux exercices pratiques, …

  - Application des règles de sécurité

L’Entreprise est responsable de la sécurité et de la santé au travail de ses employés. A ce titre, elle s’engage à faire appliquer l’ensemble des règles de sécurité par ses employés sur les lieux de travail et dans leur voisinage.

  - Sécurité individuelle

- Une politique en matière d’Equipement de Protection Individuelle sera développée et implantée ;

- Les règles pour la fourniture des Equipements de Protection Individuelle aux visiteurs Seront définies dans la Politique en matière d’Equipement de Protection Individuelle ;

- Le  personnel  sera  doté  des  équipements  de  protection  individuelle  et  des équipements de protection collective appropriés nécessaires à l’accomplissement de ses tâches .

5.5 Sécurité des équipements

- Un programme d’entretien des locaux du baraquement sera développé et implanté ;

- Les locaux seront maintenus en état de propreté tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, Suivant un programme préétabli ;

- Les voies de circulation de personnes seront libres de toute obstruction ;

- Le drainage sera entretenu de façon à éviter toute stagnation d’eau et évité quelle ne nuisent au population environnant ;

5.6 Sécurité routière

- Une politique de sécurité routière spécifique au site sera développée

- Le personnel sera informé sur la politique de sécurité routière sur le site

- Les règles d’utilisation des voies de circulation du site seront établies et diffusées

- Le personnel sera informé sur les règles de circulation sur le site

- Les règles d’utilisation des véhicules du site seront établies et diffusées

- Le personnel sera informé sur les règles d’utilisation des véhicules sur le site

5.6 Gestion des produits chimiques / dangereux

- L’inventaire des produits chimiques/dangereux sera régulièrement effectué ;

- Chaque produit chimique/dangereux possédera une Fiche de données de Sécurité ;

- Une  procédure  pour le  stockage,  la  manipulation,  et  le  transport  des  produits chimiques / dangereux sera développée et diffusée ;

- Le stockage des produits chimiques/dangereux sera réalisé en tenant compte des compatibilités entre différents produits ;

5.7 Gestion des nuisances

- Un programme de prévention des risques dus au bruit sera établi et diffusé au personnel.

5.8 Gestion des déchets

- Une procédure pour la gestion des déchets sera développée et diffusée ;

- Les espaces communs seront maintenus dans un état parfait de propreté ;

- Des dispositions seront en place pour la séparation des déchets solides et liquides et des déchets biodégradables ou non ;

- Une fiche de sécurité sera mise en place pour chaque déchet dangereux ;

- La  décharge  des  déchets  dangereux  dans  l’environnement  est  formellement Interdite ;

- Les déchets dangereux seront collectés par des personnes formées ;

- Les personnes chargées de la collecte des déchets dangereux disposeront des équipements de protection individuelle appropriées ;

- Les points de collecte des déchets seront bien identifiés ;

- L’ordre et la propreté du chantier seront systématiquement intégrés dans l’analyse Sécurité des travaux ;

- Le nettoyage du chantier sera intégré dans la fiche d’analyse des risques liés aux travaux.

- LUTTE CONTRE LE CORONA VIRUS, LE VIH/SIDA, LES IST, ET LES GRANDES PANDEMIES

Afin de limiter la progression des pandémies, l’entreprise prendra dans le cadre  de l’exécution de  son  chantier les précautions et dispositions suivantes pour limiter les risques de contamination des employés et des populations environnantes.

L’information  et  la  sensibilisation  du  personnel  sur le CORONA VIRUS, le VIH/SIDA, les IST IST/SIDA ;  créer  des séminaires d’explication et de distribution de produits publicitaires de ces pandemies avec qui l’entreprise prendra attache avant le début des travaux. Créer une commission au sein du personnel du chantier à l’organisation à la mise en œuvre et au suivi des actions de lutte contre ces pandemies qui expliqueront les modes de transmission et les risques encourus. Tout ceci sera intègre dans une lutte quotidienne donc les rapports périodiques faisant état de la mise en œuvre des dispositions prises, des résultats obtenus, et des difficultés rencontrées.

- REGLEMENT INTERIEUR

Le présent règlement intérieur s'applique à l'ensemble des travailleurs du chantier de continuation des travaux de construction sans aucune discrimination, et qui sont tenus de s'y conformer sans restrictions ni réserves.

Pour des besoins d'intégration, tout nouvel employé admis au sein de l'entreprise est invité au moment de son recrutement à prendre connaissance du présent Règlement Intérieur. Une copie lui est remise pour toute consultation utile.

7-1 : HORAIRE DU TRAVAIL

Conformément aux dispositions du code de travail, la durée hebdomadaire du travail est de 40

Heures. Cette durée du travail effectif à l'exécution du temps passé à d'autres occupations telles notamment la toilette, l'habillage et le casse-croûte.

Les plages horaires journalières ouvrées sont arrêtées, selon les contingences, par note de service.

Cependant, compte tenu de certains impératifs de travail liés aux besoins spécifiques du chantier et surtout les contraintes liées aux délais d'exécution du projet, il peut être admis un travail continu par le roulement, avec paiement des heures supplémentaires aux ouvriers et les primes diverses aux responsables selon le contrat de travail de chacun. Les activités de nuit sont totalement interdire.

7-2 : SORTIE PENDANT LES HEURES DE SERVICE

L'entrée et la sortie du personnel s'effectuent suivant instructions données :

Toute entrée et toute sortie donne lieu à un pointage. Ce pointage s'effectue aux diverses pendules affectées à cet effet ou par tout autre moyen approprié.

Toute sortie pendant les heures de service doit être matérialisée par une autorisation écrite, en l'occurrence d'un bon de sortie signé en bonne et dû forme par le chef hiérarchique de l'employé.

Il est strictement interdit de pointer pour une autre personne.

7-3 : ACCIDENT DE TRAVAIL

Tout accident survenu au cours du travail doit être immédiatement porté à la connaissance du chef hiérarchique de l'intéressé(e).

7-4: OBLIGATIONS DU PERSONNEL

Le personnel est tenu de conserver en tout lieu et à tout moment une tenue correcte et décente. Il a obligation :

- De se conformer strictement aux instructions reçues et aux prescriptions de sécurité ;

- D'exercer personnellement les fonctions qui lui sont confiées avec Conscience, assiduité et efficacité ;

- D'observer une discrétion absolue sur tout ce qui a trait aux opérations effectuées par l'entreprise quel que soit la nature de ces opérations ;

- D'avoir à l'égard des usagers une attitude courtoise.

Il est interdit :

- De poser tout acte de nature à troubler le bon ordre de la discipline.

Sont considérés comme tels les actes suivants non limitatifs :

- Etre en état d'ivresse sur les lieux et pendant les heures de travail ;

- Introduire les boissons alcoolisées sur les lieux et pendant les heures de travail ;

- Faciliter l'introduction dans l'établissement de personnes étrangères ;

- Faire un travail autre que celui qui est commandé ou de modifier les instructions prescrites pour les travaux ;

- Emporter  sans  autorisation  des  objets  et  des  documents  appartenant  à l'entreprise

- Faire, laisser ou susciter tout acte de nature à troubler la bonne marche du service

- Accepter ou de demander des pourboires ;

- Transporter à bord des véhicules de l'entreprise, des marchandises ou des passagers externes sans autorisation écrite de la Direction ;

- Insulter un collaborateur ou de porter atteinte à son honorabilité ou à son intégrité physique

- Poser les actes d'insubordination caractérielle et caractérisée ;

- Manquer de respect envers les chefs hiérarchiques ;

- Proférer des injures, menaces ou voie de fait envers un Directeur, un chef de service ou un autre ouvrier ou employé ;

- Inciter le personnel à la désobéissance ou à la rébellion ;

- Réduire ou arrêter volontairement la production ;

- Poser les actes de fraude et ou abus de confiance ;

- Détourner les valeurs, objets. Outils ou matériels de la société ;

- Falsifier les documents ;

- Voler au préjudice des autres employés ;

- Détériorer le matériel ou l'outillage de l'employeur ;

- Violer le secret professionnel et poser les actes concurrentiels avec les tiers.

USAGES STUPEFIANTS

L'usage et le trafic des drogues dites "douces" (cannabis) et "dures" (héroïne, cocaïne,...), et de tout autre drogue de synthèse et produits hallucinogènes est strictement interdit au sein du chantier .

En conséquence, tout employé pris en flagrant délit sera sévèrement sanctionné conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il convient par ailleurs de proposer que les actes préparatoires sont pris en compte et assimilés à l'infraction d'usage ou à celle de trafic.

D. BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

| BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DE DEUX (02) BATIMENT D'ELEVAGE DE POULETS DE CHAIR D'UNE SUPERFICIE DE 300 m² |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATION | Unité | Prix unitaire (en chiffre | Prix Unitaire (en lettre) |
|  | N.B.: Ces prix rémunèrent dans les conditions fixées dans le CST en forfait et en m3, m², ml, U, FF, ENS., T, Br,rlx les travaux ou prestations incluant la fourniture, transport, mise en œuvre, amenée et repli de matériels, transports des gravats à la décharge publique, la remise en état des lieux, les accessoires, les raccords et divers non désignés inclus de fait dans les mises en œuvre, etc. suivant les spécifications techniques et indications du marché. Les prix sont réputés inclurent toutes sujétions. |  |  |  |
|  | Lot 100: TRAVAUX PREPARATOIRE ET TERRASSEMENT |  |  |  |
| 101 | Instalation du chantier, amené et repli matériel | ff |  |  |
| 102 | Travaux préparatoire et térrassement | ff |  |  |
| 103 | Implantation du batiment y compris toutes sujétions | ff |  |  |
|  | Lot 200: FONDATION |  |  |  |
| 201 | Béton de propreté dosé à 250 kg/m3 | m3 |  |  |
| 202 | Maconerie en agglos bourrés de 15*20*40 avec un mortier dosé à 300kg/m3 | m² |  |  |
| 203 | Remblai | ff |  |  |
| 204 | BA pour semelle dosé à 350kg/m3 | m3 |  |  |
| 205 | BA pour amorces et chainage dosé à 350kg/m3 | m3 |  |  |
|  | Lot 300: MACONNERIE, ELEVATION DALLAGE ET ENDUITS |  |  |  |
| 301 | Maconerie en agglos creux de 15*20*40 avec un mortier dosé à 300 kg/m3 | m² |  |  |
| 302 | Raccord | m3 |  |  |
| 303 | BA pour poteaux et chainage dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  |
| 304 | Enduits sur mur intérieur et extérieur dosé à 300 kg/m3 | m² |  |  |
| 305 | Dallage de sol en béton dosé à 300kg/m3 (ép=8cm) y compris toutes sujétion | m3 |  |  |
| 306 | Grillage | R |  |  |
|  | Lot 400: CHARPENTE ET COUVERTURE |  |  |  |
| 401 | Bois pour charpente (ATTU) traité au xilamon | m3 |  |  |
| 402 | Tôles faitière y compris toute sujétion | ml |  |  |
| 403 | Planches de rive y compris toute autre sujétions | ml |  |  |
| 404 | Tôles de rive y compris toute autre sujétions | ml |  |  |
| 405 | Tôle ondulée y compris toute autre sujétions | m² |  |  |
|  | Lot 500: DRAINAGE ET FINITION |  |  |  |
| 501 | Carniveaux de 20*15 en agglos bourées de 10*20*40 avec un radier de 5cm en béton 350 kg/m3 | ml |  |  |
| 502 | Travaux de plomberie y compris toutes autres sujétions | ff |  |  |
| 503 | Travaux d'électricité y compris toutes autres sujétions | ff |  |  |

| BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DE DEUX SUPPORT EQUIPES DE CUBITENAIRE DE 1000L ET FOURNITURE D’UN CUBITENAIRE DE 5000L |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATION | Unité | Prix unitaire (en chiffre | Prix Unitaire (en lettre) |
|  | Lot 100: TRAVAUX PREPARATOIRE ET TERRASSEMENT |  |  |  |
| 101 | Instalation du chantier, amené et repli matériel | ff |  |  |
| 102 | Travaux préparatoire et térrassement | ff |  |  |
| 103 | Implantation du batiment y compris toutes sujétions | ff |  |  |
|  | Lot 200: FONDATION ET DALLAGE DE SOL |  |  |  |
| 201 | Béton de propreté dosé à 250 kg/m3 | m3 |  |  |
| 203 | BA pour semelle dosé à 350kg/m3 | m3 |  |  |
| 204 | BA pour amorces et chainage dosé à 350kg/m3 | m3 |  |  |
|  | Lot 300: MACONNERIE ET FOURNITURE DES CUBITENAIRES |  |  |  |
| 303 | BA pour poteaux et chainage dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  |
| 304 | Cubitenaire de 1000l | ff |  |  |
| 305 | cubitenaire de 5000l | ff |  |  |

| BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES DE LA PLAQUE INDICATRICE DU PROJET |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATION | Unité | Prix unitaire (en chiffre) | Prix Unitaire (en lettre) |
| 101 | Fabrication support de la plaque indicatrice en fer | ff |  |  |
| 102 | Travaux de peinture et serigraphie sur plaque de 150 cm x 100 cm | ff |  |  |
| 103 | Implantation de la plaque sur site | ff |  |  |

E. DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

| DEUX (02) BATIMENTS D'ELEVAGE DE POULETS DE CHAIR D'UNE SUPERFICIE DE 300 m² |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATION | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total |
|  | Lot 100: TRAVAUX PREPARATOIRE ET TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 101 | Instalation du chantier, amené et repli matériel | ff | 1,00 |  |  |
| 102 | Travaux préparatoire et térrassement | ff | 1,00 |  |  |
| 103 | Implantation du batiment y compris toutes sujétions | ff | 1,00 |  |  |
|  | Sous-total lot 100 |  |  |  |  |
|  | Lot 200: FONDATION |  |  |  |  |
| 201 | Béton de propreté dosé à 250 kg/m3 | m3 | 1,54 |  |  |
| 202 | Maconerie en agglos bourrés de 15*20*40 avec un mortier dosé à 300kg/m3 | m² | 48,00 |  |  |
| 203 | Remblai | ff | 1,00 |  |  |
| 204 | BA pour semelle dosé à 350kg/m3 | m3 | 1,46 |  |  |
| 205 | BA pour amorces et chainage dosé à 350kg/m3 | m3 | 4,39 |  |  |
|  | Sous-total lot 200 |  |  |  |  |
|  | Lot 300: MACONNERIE, ELEVATION DALLAGE ET ENDUITS |  |  |  |  |
| 301 | Maconerie en agglos creux de 15*20*40 avec un mortier dosé à 300 kg/m3 | m² | 123,20 |  |  |
| 302 | Raccord | m2 | 1,20 |  |  |
| 303 | BA pour poteaux et chainage dosé à 350 kg/m3 | m3 | 7,14 |  |  |
| 304 | Enduits sur mur intérieur et extérieur dosé à 300 kg/m3 | m² | 246,40 |  |  |
| 305 | Dallage de sol en béton dosé à 300kg/m3 (ép=8cm) y compris toutes sujétion | m3 | 9,00 |  |  |
| 306 | Grillage | R | 8,00 |  |  |
|  | Sous-total lot 300 |  |  |  |  |
|  | Lot 400: CHARPENTE ET COUVERTURE |  |  |  |  |
| 401 | Bois pour charpente (ATTUI) traité au xilamon | m3 | 55,00 |  |  |
| 402 | Tôles faitière y compris toute sujétion | ml | 105,00 |  |  |
| 403 | Planches de rive y compris toute autre sujétions | ml | 98,00 |  |  |
| 404 | Tôles de rive y compris toute autre sujétions | ml | 107,00 |  |  |
| 405 | Tôle ondulée y compris toute autre sujétions | m² | 283,84 |  |  |
|  | Sous-total lot 400 |  |  |  |  |
|  | Lot 500: DRAINAGE ET FINITION |  |  |  |  |
| 501 | Carniveaux de 20*15 en agglos bourées de 10*20*40 avec un radier de 5cm en béton 350 kg/m3 | ml | 70,00 |  |  |
| 502 | Travaux de plomberie y compris toutes autres sujétions | ff | 1,00 |  |  |
| 503 | Travaux d'électricité y compris toutes autres sujétions | ff | 1,00 |  |  |
|  | Sous-total lot 500 |  |  |  |  |
|  | TOTAL HORS TAXES |  |  |  |  |
|  | TVA (19,25%) |  |  |  |  |
|  | IR (5,5%) |  |  |  |  |
|  | TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES |  |  |  |  |
|  | NET A MANDATER |  |  |  |  |

Arrête le présent devis à la somme de (TTC) : ___________________________FCFA

Fait à ____________ le _________

Le Soumissionnaire

| DEUX SUPPORT A CUBITENAIRE EQUIPES DE CUBITAINERS DE 1000L ET FOURNITURE D'UN CUBITENAIRE DE 5000L |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATION | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total |
|  | Lot 100: TRAVAUX PREPARATOIRE ET TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 101 | Instalation du chantier, amené et repli matériel | ff | 1,00 |  |  |
| 102 | Travaux préparatoire et térrassement | ff | 1,00 |  |  |
| 103 | Implantation du batiment y compris toutes sujétions | ff | 1,00 |  |  |
|  | Sous-total lot 100 |  |  |  |  |
|  | Lot 200: FONDATION ET DALLAGE DE SOL |  |  |  |  |
| 201 | Béton de propreté dosé à 250 kg/m3 | m3 | 0,54 |  |  |
| 203 | BA pour semelle dosé à 350kg/m3 | m3 | 2,46 |  |  |
| 204 | BA pour amorces et chainage dosé à 350kg/m3 | m3 | 1,01 |  |  |
|  | Sous-total lot 200 |  |  |  |  |
|  | Lot 300: MACONNERIE ET FOURNITURE DES CUBITENAIRES |  |  |  |  |
| 303 | BA pour poteaux et chainage dosé à 350 kg/m3 | m3 | 5,39 |  |  |
| 304 | Cubitenaire de 1000l | ff | 1,00 |  |  |
| 305 | cubitenaire de 5000l | ff | 1,00 |  |  |
|  | Sous-total lot 300 |  |  |  |  |
|  | TOTAL HORS TAXES |  |  |  |  |
|  | TVA (19,25%) |  |  |  |  |
|  | IR (5,5%) |  |  |  |  |
|  | TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES |  |  |  |  |
|  | NET A MANDATER |  |  |  |  |

Arrête le présent devis à la somme de (TTC) : ___________________________FCFA

Fait à ____________ le _________

Le Soumissionnaire

| PLAQUE INDICATRICE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATION | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total |
| 101 | Fabrication support de la plaque indicatrice en fer | ff | 1,00 |  |  |
| 102 | Travaux de peinture et serigraphie sur plaque de 150 cm x 100 cm | ff | 1,00 |  |  |
| 103 | Implantation de la plaque sur site | ff | 1,00 |  |  |
|  | TOTAL HORS TAXES |  |  |  |  |
|  | TVA (19,25%) |  |  |  |  |
|  | IR (5,5%) |  |  |  |  |
|  | TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES |  |  |  |  |
|  | NET A MANDATER |  |  |  |  |

Arrête le présent devis à la somme de (TTC) : ___________________________FCFA

Fait à ____________ le _________

Le Soumissionnaire

RECAPITULATIF

| N° | Désignation | Montant HT |
| --- | --- | --- |
| 1 | 02 (DEUX) BATIMENT D'ELEVAGE D'UNE SUPERFICIE DE 300 m² |  |
| 2 | 02 (DEUX) SUPPORT EQUIPES DE CUBITENAIRE DE 1000L ET FOURNITURE D’UN CUBITENAIRE SUPPLEMENTAIRE DE 5000L |  |
| 3 | 01 PLAQUE D’IDENTIFICATION DU PROJET |  |
|  | TOTAL HORS TAXES |  |
|  | TVA (19, 25%) |  |
|  | AIR (2, 2% ou 5, 5%) |  |
|  | TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES |  |
|  | TOTAL NET A MANDATER |  |

Arrête le présent devis à la somme de (TTC) : ___________________________FCFA

Fait à ____________ le _________

Le Soumissionnaire

F. PLANS DES OUVRAGES

VUE DE GAUCHE

VUE 3D DE LA FERME

MODELE DE LA PLAQUE INDICATRICE DU PROJET

MODELE SUPPORT DE LA PLAQUE INDICATRICE DU PROJET

Joindre les CV  datés et signés ainsi que les diplômes légalisés

En toute propriété (joindre la carte grise) ou attestation de location prévue pour le chantier