	[image: image1.png]S

0, 20 3
g it T
10U e



REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

**********
	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace- Work-Fatherland

**********

	REGION DE L’EST

**********
	EAST REGION

**********

	DEPARTEMENT DE LA KADEY

**********
	KADEY  DIVISION

**********

	COMMUNE DE MBANG

**********


	MBANG COUNCIL

**********




[image: image2.png]




SOMMAIRE
Pièce n°1:Avis d'Appel d'Offres (AAO)
Pièce n°2: Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO)
Pièce n°3: Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)
Pièce n°4: Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
Pièce n°5: Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
Pièce n°6: Cadre du Bordereau des prix unitaires
Pièce n°7: Cadre du Détail quantitatif et estimatif

Pièce n°8: Cadre du sous-détail des prix
Pièce n°9: Modèle de marché,
Pièce n°10: Formulaires et modèles à utiliser
Pièce n°11: Etudes préalables,
Pièce n°12: Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics


	REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

**********
	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace- Work-Fatherland

**********

	REGION DE L’EST

**********
	EAST REGION

**********

	DEPARTEMENT DE LA KADEY

**********
	KADEY  DIVISION

**********

	COMMUNE DE MBANG

**********


	MBANG COUNCIL

**********




AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°……………….../AONO/C-MBG/CIPM/2021 
DU ……………………….. 2021, POUR  LES TRAVAUX DE REHABILITATION D’UN BLOC DE 2 SALLES DE CLASSE  A L’EP DE MOLOUNDOU LOT1, BLOC DE 3 SALLES DE CLASSE A L’EP DE BIMBA LOT 2, LE CENTRE DE SANTE INTEGRE DE LILA LOT 3.

Le Maire de la Commune de Mbang, Autorité Contractante, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour la réalisation des opérations sus indiquées. 
1. Objet de l’appel d’Offres.



   
  Le présent Appel d’Offres a pour objet l’exécution des projets ci-après: Travaux de REHABILITATION D’UN BLOC DE 2 SALLES DE CLASSE  A L’EP DE MOLOUNDOU LOT1, BLOC DE 3 SALLES DE CLASSE A L’EP DE BIMBA LOT 2 ET LE CENTRE DE SANTE INTEGRE DE LILA LOT 3.
2. Consistances des travaux
Les travaux comprennent les taches suivantes :

· TRAVAUX PREPARATOIRES
· MAÇONNERIES ET REVETEMENTS DES SOLS ET MURS
· MENUISERIES BOIS,  ALUMINIUM, CHARPENTE ET COUVERTURE METALLIQUES 
· PEINTURE
· PLOMBERIE - SANITAIRE
· PLAFONNAGE
· ELECTRICITE
· TOITURE
3. Participation et origine :
La participation au présent appel d’offres est ouverte à toutes les entreprises de droit camerounais possédant une bonne expérience dans la réalisation des travaux de génie-civil et justifiant des capacités techniques et financières pour la bonne réalisation des travaux qui en constituent l’objet.

4. Financement.
Les travaux, objet du présent Appel d’offres, sont financés par le budget d’investissement public, exercices 2021.
Le montant prévisionnel des travaux est de  8 550 000 LOT 1, 11 000 000 lot 2 et 11 000 000 lot3
5. Délais d’exécution 
La durée maximale d’exécution des travaux est de deux (02) mois, à compter de la date de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

6. Administration au nom de laquelle sera conclu le marché

A l’issue de l’examen des offres des soumissionnaires et du choix de l’attributaire par l’autorité contractante, le marché sera conclu entre ce dernier et l’attributaire.
7. Consultation et acquisition du Dossier d’Appel d’Offres.
Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables dans les services de la Commune de Mbang
8. Retrait et acquisition des offres.
Le dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu dans les services de la Mairie de Mbang dès publication du présent avis,  contre versement d’une somme non remboursable de Cinquante mille (50 000) FCFA par lot, payable à la recette Municipale de Mbang, représentant les frais d’acquisition du Dossier. La quittance devra préciser le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres et le lot sollicité. Lors du retrait du dossier, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complète : Boite Postale, Téléphone, Fax, E-mail.
9. Caution de soumission :
 Les offres devront être accompagnées d’une caution de soumission établie, selon le modèle indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres, par un établissement bancaire de premier ordre agréé par le Ministère des Finances au taux de 2% par lot : Ladite caution devra être valide trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.
La caution de soumission sera libérée d’office au plus tard trente (30) jours après l’expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est attributaire du marché, la caution de soumission sera libérée après constitution du cautionnement définitif.
10.  Remise des offres.
Chaque offre, rédigée en français ou en anglais et en sept (7) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telle devra parvenir dans les Services de la Commission Interne de passation des Marchés au plus tard le ………………..2021  à _____________ heures précises et devra porter la mention :
« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°………………………/AONO/C-MBG/CIPM/2021 
DU …………………………… 2021, POUR  LES TRAVAUX DE  REHABILITATION D’UN BLOC DE 2 SALLES DE CLASSE  A L’EP DE MOLOUNDOU LOT1, BLOC DE 3 SALLES DE CLASSE A L’EP DE BIMBA LOT 2, LE CENTRE DE SANTE INTEGRE DE LILA LOT 3.
 « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT. »
11. Recevabilité des offres

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par l’une des  banques de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un montant égal  au taux de 2% par lot Sous peine de rejet, les  autres  pièces  administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service   émetteur conformément  aux  stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles devront obligatoirement être datées de moins de (03) mois précédent la date de dépôt des offres.
Toute   offre   non   conforme   aux   prescriptions   du présent avis  et  du  Dossier  d'Appel  d'Offres  sera déclarée  irrecevable.  Notamment  l'absence  de  la caution de soumission délivrée par une banque de premier  ordre  agréée  par  le  Ministère  chargé  des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du  Dossier  d'Appel  d'Offres,  entraînera  le  rejet  de l'offre.
12. Ouverture des plis

L'ouverture des offres  aura lieu le ……………………………………… 2021 à 15 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics dans la salle des actes de la Mairie de Mbang
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne dûment mandatée de leur  choix, ayant une parfaite connaissance du dossier.

13. Critères d’évaluation.

Après ouverture des Offres par la commission Régionale de passation des marchés, les plis déclarés recevables seront confiés à une sous-commission d’analyse pour évaluation. L’évaluation permettra de déterminer le coût de chaque offre et de comparer les offres entre elles.

     12. 1. Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires ont pour objet d’identifier et d’éliminer les offres incomplètes ou non conformes pour l’essentiel aux conditions fixées dans le dossier d’appel d’offres.

Les critères éliminatoires sont :

· Dossiers incomplets ou pièces non conformes 48 heures après l’ouverture des plis (sous réserves des dispositions de l’article 92 (9) du décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics); 

· Absence de la caution de soumission; 

· fausses déclarations ou pièces falsifiées,

· non satisfaction d’au moins 80 % des critères essentiels,

· absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière,

· Modification des libellés ou quantités du cadre du devis inséré au DAO ;

· absence du sous détail des prix unitaires ;

· offre financière incomplète ou non conforme.

12.2. Principaux critères essentiels
Les critères d’évaluation technique des candidats se feront selon le système binaire   

  (oui/non) des critères de qualification portant sur : 

	N°
	Activité
	Appréciation

Oui/Non

	A) 
	Référence du soumissionnaire (expérience générale et spécifique)
	

	B) 
	Matériels 
	

	C) 
	Personnel d’encadrement (référence, qualification et CV)
	

	D) 
	Méthodologie- planning et délais d’exécution 
	


14.  Délai de validité des offres.

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.
15.  Attribution du marché

L’Autorité Contractante  attribuera le marché au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins disante et réunissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères dits essentiels ou de ceux dits éliminatoires.

16. Renseignements complémentaires.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès des services de la Commune de Mbang, Tél : 696 41 22 63.
Toute tentative de corruption avérée ou faits de mauvaises pratiques devra être signalée par écrit et messagerie téléphonique au Président de la Commission Nationale Anti-corruption (CONAC) avec copie au Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics./-
                   MBANG, le  ________________________________
                                              Le Maire
                                                  Autorité Contractante
Ampliations :
· DDMAP/KADEY ;
· SOPECAM ;
· ARMP (pour insertion au JDM) ;

· Pdt/CIPM-MBANG. ;

· Sce /PM ;

· Affichage ;

· Chrono/archives.


Table des matières
A. Généralités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
	Article 1
	: Portée de la soumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	15

	Article 2
	: Financement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	15

	Article 3
	: Fraude et corruption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
	15

	Article 4
	: Candidats admis à concourir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	15

	Article 5 
	: Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	16

	Article 6
	:Qualification du Soumissionnaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	16

	Article 7
	:Visite du site des travaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	16


B. Dossier d’Appel d’Offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
	Article 8
	:Contenu du Dossier d’Appel d’Offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	18

	Article 9
	: Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	18

	Article 10
	: Modification du Dossier d’Appel d’Offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	18


C. Préparation des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
	Article 11
	:Frais de soumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
	19

	Article 12
	:Langue de l’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
	19

	Article 13
	: Documents constituants l’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	19

	Article 14
	:Montant de l’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
	20

	Article 15
	: Monnaies de soumission et de règlement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	20

	Article 16
	: Validité des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
	21

	Article 17
	: Caution de Soumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
	23

	Article 18
	: Propositions variantes des soumissionnaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
	23

	Article 19
	: Réunion préparatoire à l’établissement des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
	23

	Article 20
	: Forme et signature de l’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	24


D. Dépôt des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
	Article 21
	:Cachetage et marquage des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	25

	Article 22
	: Date et heure limite de dépôt des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	25

	Article 23
	:Offres hors délai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
	25

	Article 24
	: Modification, substitution et retrait des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
	25


E. Ouverture des plis et évaluation des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26

	Article 25
	: Ouverture des plis et recours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	26

	Article 26
	: Caractère confidentiel de la procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	26

	Article 27
	: Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	26

	Article 28
	: Détermination de la conformité des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	26

	Article 29
	:Qualification du soumissionnaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	26

	Article 30
	:Correction des erreurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
	26

	Article 31
	:Conversion en une seule monnaie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	26

	Article 32
	: Evaluation des offres au plan financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	27

	Article 33
	: Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	28


F. Attribution du Marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	Article 34
	: Attribution du marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
	29

	Article 35
	: Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux
	   29

	
	Ou d’annuler une procédure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	29

	Article 36
	: Notification de l’attribution du marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	29

	Article 37
	: Publication des résultats d’attribution du marché et recours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	29

	Article 38
	: Signature du marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
	29

	Article 39
	: Cautionnement définitif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
	30


                                                Règlement Général de l'Appel d'Offres
A. Généralités.

Article 1 : Portée de la soumission
1.1.
L’Autorité Contractante, telle qu’il est défini dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), ci-après dénommé l’“Autorité Contractante”, lance un Appel d’Offres les Travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO. Le nom, faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO. Il y est fait ci-après référence sous le terme “les Travaux”.  

1.2.
Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service. 

1.3.
Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres,  les termes “Maître d’Ouvrage” et “Maître d’Ouvrage Délégué” sont interchangeables et le terme “jour” désigne un jour calendaire. 

Article 2 : Financement
La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO. 

Article 3 : Fraude et corruption
3.1.
L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ce marché. En vertu de ce principe,  l’Autorité Contractante : 

a.       Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante : 

i.
Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché ;

ii.
Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ; 

iii.
“Pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ; 

iv.
“Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché. 

b.
Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché. 

3.2.
Le Gouverneur de la Région du Centre, Autorité Contractante des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui. 
Article 4 : Candidats admis à concourir
4.1.
En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après : 

a.
Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ; 

b.      Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il : 

i.
Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou 

ii.   Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre. 
iii. l’autorité contractante ou le maître d’ouvrage possèdent des intérêts financiers dans sa géographie du capital de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics.
c.    Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion. 

d.    Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est 

(i) juridiquement et financièrement autonome ; 

(ii) administrée selon les règles du droit commercial et ;

(iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte de l’Autorité Contractante. 

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés
5.1.
Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services. 

5.2.
Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services. 

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire
6.1.
Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre : 

a.    Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire; 

b.   Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché. 

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant : 

i. La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ; 

ii. Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ; 

iii. Les commandes acquises et les marchés attribués ; 

iv. Les litiges en cours ; 

v. La disponibilité du matériel indispensable. 

6.2.
Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (Co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes : 

a.
L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ; 

b.     L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ; 

c.     La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ; 

d.     Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du l’Autorité Contractante pour l’exécution du marché ; 

e.    En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les sommes qui sont réglées par l’Autorité Contractante dans un compte unique; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint. 

6.3.
Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO. 

6.4.
Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO. 

Article 7 : Visite du site des travaux
7.1.
Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire. 

7.2.
Le Maître d’Ouvrage  autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage  , ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite. 

7.3.
Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO. 

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres
8.1.
Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après : 

a.  La lettre d’invitation à soumissionner (pour les appels d’offres restreints);

b.  L’Avis d’Appel d’Offres (AAO);

c.  Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

d.  Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres(RPAO);

e.  Le Cahier des Clauses Administratives Particulières(CCAP);

f.
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières(CCTP);

g.  Le cadre du Bordereau des Prix unitaires;

h.  Le cadre du Détail quantitatif et estimatif;

i.
Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires;

j.
Le cadre du planning d’exécution;

k.  Les Documents  graphiques  et  autres  éléments  du dossier technique;

l.
Les Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références;

m. Le Modèle de lettre de soumission;

n.  Le Modèle de caution de soumission;

o.  Le Modèle de cautionnement définitif;

p.  Le Modèle de caution d’avance de démarrage;

q.  Le Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie;

r.
Le modèle de marché;

s.  Le justificatif des études préalables;

t.
La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.

8.2.
Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre. 

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours
9.1.
Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO. L’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON), Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres. Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres. 

9.2.
Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré-qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès de l’Autorité Contractante. 

9.3.
Le recours doit être adressé à l’Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission. 

Il doit parvenir à l’Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres. 

9.4.
L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ; 

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres
10.1.   L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif. 

10.2.  Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité Contractante par écrit. 

10.3.   Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO. 
C. Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission
Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres. 

Article 12 : Langue de l’offre
L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi. 

Article 13 : Documents constituant l’offre
13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes : 

a. Volume 1 : Dossier administratif 

Il comprend : 

i.  Tous les documents attestant que le soumissionnaire : 

- a souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ; 

- a acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ; 

- n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ; 

- n’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur. 

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ; 

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ; 

b. Volume 2 : Offre technique 

b.1. Les renseignements sur les qualifications : 
 Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO. 

b.2. Méthodologie :
Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment :
-  une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser
- installations ;

-  planning ;

-  PAQ ;

-  sous-traitance (sans objet) ;

-  attestation de visite du site ;

- etc.
b.3.Les preuves d’acceptations des conditions du marché : 
       Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées à chaque page et signées à la dernière page des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir : 

1 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 

2 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 

b.4. Commentaires (facultatifs) : 
       Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions. 

c. Volume 3 : Offre financière 

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir : 

1  La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur,   signée et datée ; 

2 Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ; 

3 Le détail estimatif dûment rempli ; 

4 Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ; 

5 L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant. 

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission. 

13.2. Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché. 

Article 14 : Montant de l’offre
14.1.  Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire. 

14.2.  Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif. 

14.3.  Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre. 

14.4.  Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout marcher dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix. 

14.5.  Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8. 

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement
15.1.   En cas d’Appel d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO. 

15.2.  Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale 

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en  francs CFA de la manière suivante : 

a.
Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché. 

b.
Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu. 

15.3.   Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO. 

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante : 

a.    Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l’Autorité Contractante spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”. 

b.    Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international. 

15.4.  L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire. 

15.5.   Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par l’Autorité Contractante et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché. 

15.6.   Pour les Appels d’Offres Nationaux, la monnaie utilisée est le franc CFA. 

Article 16 : Validité des offres
16.1.  Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme. 

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire. 

16.3.
Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation. 

Article 17 : Caution de soumission
17.1.  En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre. 

17.2.  La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO. 

17.3.  Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement. 

17.4.   Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats. 

17.5.   La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis. 

17.6.   La caution de soumission peut être saisie : 

a.    Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ; 

b.    Si, le soumissionnaire retenu : 

i.   Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou 

    ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO. 

iii.  Refuse de recevoir notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des prestations.
Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires
18.1.  Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes. 

18.2.  Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante. 

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 31.2 (g) du RGAO. 

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres
19.1.  A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqué dans le RPAO. 

19.2.  La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade. 

19.3.  Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit e-mail, de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que l’Autorité Contractante ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous. 

19.4.   Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire. 

19.5.   Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification. 

Article 20 : Forme et signature de l’offre
20.1.   Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi. 

20.2.   L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre. 

20.3.   L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission. 

D. Dépôt des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des offres
21.1.   Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire. 

21.2.   Les enveloppes intérieures et extérieures : 

a.       Seront adressées à l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

b.       Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3.   Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l'article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO. 

21.4.  Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et  21.2 Susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément. 
Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres
22.1.   Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. 

22.2.   L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite. 

Article 23 : Offres hors délai
Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée. 

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres
24.1.  Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par  l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLA​CEMENT » ou « MODIFICATION » 

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres. 

24.3.   Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article leur seront envoyées sans avoir été ouvertes. 

24.4.  Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RG
E. Ouverture des plis et évaluation des offres
Article 25 : Ouverture des plis et recours
25.1.   La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence. 

25.2.  Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées. 

25.3    Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres financières] et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4.  Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation. 

25.5.  Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance. 

25.6.  A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires. 

25.7.   En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et à l’Autorité Contractante. 

            Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission Régional de Passation des marchés. 

           L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents. 

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure
26.1.
Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2.
Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse de l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre. 

26.3.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit. 

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage
27.1.   Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission  de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 29 du RGAO. 

27.2.   Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission Régionale de Passation des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché. 

Article 28 : Détermination de la conformité des offres
28.1.  La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre. 

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques. 

28.3.  Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui : 

    i.  Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ; 

   ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du Marché ; 

  iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres. 

28.4.  Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission Régionale de Passation des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme. 

28.5.   L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres. 

Article 29 : Qualification du soumissionnaire
La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification. 

Article 30 : Correction des erreurs 
30.1.  La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous -commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante : 

a.
Dans un premier temps, la sous-commission d’analyse vérifiera poste après poste que les désignations et les quantités des offres retenues pour l’analyse sont conformes aux désignations et quantités contenues dans le cadre du devis présenté au DAO.
b.  S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les   quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ; 

c.
Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ; 

d.
S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus. 

30.2.  Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager. 

30.3.  Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie. 

Article 31 : Conversion en une seule monnaie 
31.1.   Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA. 

31.2.  La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO. 

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier
32.1.  Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous-commission d’analyse. 

32.2.  En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit : 

a.     En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ; 

b.   En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant  dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ; 

c.    En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO 

d.    En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable; 

e.    En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ; 

 f.    Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ; 

g.   Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d’Ouvrage dans le RPAO. 

32.3.  L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres. 

32.4. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître  d’Ouvrage  des  travaux  à  exécuter dans le cadre du Marché, la commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre après l’avis technique de l’Agence de Régulation des Marchés Publics.
Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux 
Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres. 

F. Attribution du marché
Article 34 : Attribution 
34.1.  L’Autorité Contractante attribuera le marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés. 

34.2.  Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution. 
34.3 Toute attribution des marchés de Travaux se fait au Soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères d’évaluation et présentant l’offre évaluée la moins-disante.

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Ministre Délégué à la Présidence Chargé des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la Commission Régionale de Passation des Marchés compétente, sans qu’il y’ait lieu à réclamation. 
Article 36 : Notification de l’attribution du marché
              Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’Ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution. 

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours
37.1. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.
37.2. L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires  concernés  qui  en  font  la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.
37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’Autorité chargée des Marchés publics,  avec copies à l’Agence de Régulation des Marchés Publics, à l’Autorité Contractante et au Président de ladite Commission.
Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.
Article 38 : Signature du marché
38.1.  Après publication des résultats, le projet de marché  souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission Régionale de Passation des Marchés compétente pour adoption. 

38.2.  L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de lettre-commande adopté par la Commission  de Passation des marchés compétente et souscrit par l’attributaire. 

38.3.  Le  marché doit être notifié à son titulaire dans les 24 heures qui suivent la date de sa signature. 

Article 39 : Cautionnement définitif
39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, l’entrepreneur fournira à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres. 

39.2.  Le cautionnement dont le taux varie  entre 2 et 5% du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit de l’Autorité Contractante ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur. 

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.



	INTRODUCTION

	1.1
	Définition des travaux.
Les travaux du présent Appel d’Offres ont pour objet : la REHABILITATION D’UN BLOC DE 2 SALLES DE CLASSE  A L’EP DE MOLOUNDOU LOT1, BLOC DE 3 SALLES DE CLASSE A L’EP DE BIMBA LOT 2, LE CENTRE DE SANTE INTEGRE DE LILA LOT 3.
La consistance des travaux comprend notamment :
· TRAVAUX PREPARATOIRES
· MAÇONNERIES ET REVETEMENTS DES SOLS
· MENUISERIES BOIS, METALLIQUE, ALUMINIUM, CHARPENTE ET COUVERTURE
· PEINTURE

· PLAFONNAGE
· ELECTRICITE
· TOITURE
Ces travaux vont s’exécuter dans les localité de Moloundo, BIMBA  et LILA
Le Maitre d’Ouvrage bénéficiaire de ce projet est la Commune de Mbang.
Référence de l’Appel d’Offres : 
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°……../AONO/C-MBG/CIPM/2021 
DU ………… 2021, POUR  LES TRAVAUX DE REHABILITATION D’UN BLOC DE 2 SALLES DE CLASSE  A L’EP DE MOLOUNDOU LOT1, BLOC DE 3 SALLES DE CLASSE A L’EP DE BIMBA LOT 2, LE CENTRE DE SANTE INTEGRE DE LILA LOT 3.



	1.2
	Délai d’exécution : deux (02) mois.

	2.1
	Source de financement : BIP  exercice 2021.

	2.2
	Critères de provenance des fournitures : les matériaux, matériels et fournitures d’équipements et services seront conformes aux exigences techniques en vigueur au Cameroun.

	3
	Principaux critères d’évaluation

	3.1


	Les critères éliminatoires sont :
· Dossiers incomplets ou pièces non conformes 48 heures après l’ouverture des plis (sous réserves des dispositions de l’article 92 (9) du décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics); 

· Absence de la caution de soumission; 

· fausses déclarations ou pièces falsifiées,

· non satisfaction d’au moins 80 % des critères essentiels,

· absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière,

· Modification des libellés ou quantités du cadre du devis inséré au DAO ;

· absence du sous détail des prix unitaire ;

· offre financière incomplète ou non conforme.
Les principaux critères de qualification (critères essentiels) sont :

· Référence du soumissionnaire (expérience générale et spécifique) ;
· matériels ;

· Personnel d’encadrement (qualification, références, CV et attestation) ;

· Méthodologie-planning et délai d’exécution ;

Le non-respect d’au moins 80 % des critères essentiels entraine l’élimination de l’offre.

	 3.2
	En cas de groupement de fournisseurs :

La  nature  du  groupement  (conjoint  ou  solidaire) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de  l’accord  de  groupement  en  bonne  et  due forme.  Le membre   du   groupement   désigné   comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’ouvrage Délégué pour l’exécution du marché. En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique; en revanche,  chaque  entreprise  est payée  par  le Maître   d’Ouvrage   dans   son   propre   compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

Le mandataire devra vérifier au moins 50 % des critères essentiels, ce n’est que par la suite que le cumul  des références, du matériel et du personnel sera effectué.

	4.1
	Visite du site des travaux 

Le soumissionnaire devra obligatoirement effectuer à ses frais une visite des lieux, examiner l’emplacement des travaux et des environs et prendre connaissance avant d’établir son offre, des caractéristiques de l’emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l’importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier et des installations nécessaires.

	5
	Langue de l’Offre : La langue de l’offre est le Français ou l’Anglais

	6.1
	La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être regroupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes et détaillée comme suit :

A. Volume 1: Offre Administrative

L’Offre administrative comprend :
 A-1) la déclaration d’intention de soumissionner timbrée, datée et signée ;

 A-2) L’attestation de non faillite délivrée par le greffe du tribunal de grande Instance du lieu du siège;
A-3) la caution de soumission

A-4) L’attestation de domiciliation bancaire ;
A-5) L’original de l’attestation pour soumission délivré par la  Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, certifiant qu’il a effectivement versé à la caisse les sommes dont il est redevable et précisant l’objet de la soumission et le numéro de l’Appel d’offres ;
A-6) La copie de la carte de contribuable en cours de validité, certifiée par le service émetteur ;
A-7) L’original de la quittance de versement des frais d’acquisition du Dossier d’Appel d’Offres d’un montant de cinquante mille        (50 000) francs CFA ;
A-8) L’original de l’attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par l’Agence de Régulation des Marchés publics (ARMP).
A-9) Une attestation de non redevance en cours de validité délivrée par le service des impôts;
En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, la pièce A-7) A-3) A-4) étant uniquement présentée par le mandataire du groupement.
N.B : les pièces administratives doivent être certifiées par les responsables des services émetteurs et datées de moins de trois (3) mois. 

B. Volume 2 : Offre Technique

L’offre technique comprendra:

B-1) L’attestation de visite des lieux  et le rapport de visite des lieux
L’attestation de visite des lieux   et  le rapport de visite des lieux signé sur l’honneur par le soumissionnaire. 
B-2)  La note de présentation du personnel d’encadrement.       

Personnel d’encadrement technique


L’entreprise devra avoir, ou s’être engagée à embaucher avant le début des travaux et pour la durée du chantier, le personnel technique compétent nécessaire, à savoir :

· Un conducteur des travaux : titulaire au moins du diplôme d’Ingénieur des travaux de Génie Civil, disposant d’une expérience d’au moins cinq (0 5) années dont au moins trois dans les constructions et/ou réhabilitation des bâtiments et équipements collectif. Il sera l’interlocuteur de l’Administration au nom de l’Entreprise et aura la charge d’organiser et de coordonner le projet. (joindre une copie certifiée conforme du diplôme, curriculum vitae daté et  signé par le candidat, une attestation de disponibilité et une attestation  de présentation de l’original du diplôme  et la copie certifiée CNI).
· Un chef de chantier : devant assurer le suivi permanent des travaux  et titulaire du diplôme de Technicien Supérieur de Génie Civil. Il devra avoir au moins trois (0 3) ans d’expérience pratique dans les BTP, dont deux (02) ans dans le domaine des bâtiments et équipements collectifs (joindre curriculum vitae daté et  signé par le candidat, une copie certifiée conforme du diplôme, une attestation de disponibilité et une attestation  de présentation de l’original du diplôme+ copie certifiée CNI).
Personnel d’encadrement administratif

·   L’entreprise devra avoir, ou s’être engagée à embaucher avant le début des travaux et pour la durée du chantier, un responsable administratif et financier,  titulaire au moins d’un BAC B ,G2,G3 ou équivalent. Il devra avoir au moins trois (03) ans d’expérience pratique dans les BTP (joindre curriculum vitae daté signé par le candidat, une copie certifiée conforme du diplôme, une attestation de disponibilité et une attestation de présentation de l’original du diplôme+copie certifiée CNI).

B-3) Matériel de chantier

Le matériel et la logistique à mobiliser  par l’Entrepreneur sont :
· Un Kit matériel d’électricité, En propre (justificatifs y afférents)

· Un Kit matériel plomberie, 
En propre (justificatifs y afférents)

· Un Kit matériel de maçonnerie, En propre (justificatifs y afférents)
· Un véhicule de liaison de type 4x4.
Pour tout ce matériel, le soumissionnaire devra soit fournir les cartes grises (certifiées par les autorités compétentes du ministère des transports) ou factures, soit fournir un contrat de location avec un propriétaire dans le cas où il gagnera le marché.

B-4) Références de l’entreprise dans le domaine du BTP au cours des cinq dernières années

L’entreprise devra fournir des références dans le domaine du BTP (première et dernière page des contrats et les procès-verbaux de réception provisoire ou définitif) qui justifient la réalisation  au cours des cinq (05) dernières années :
-Liste des références générales dans le domaine des BTP du soumissionnaire; il est exigé au moins Deux  (02) références d’un montant supérieur ou égal à Vingt-un millions six cent dix-sept mille cinq cent cinquante-trois Francs CFA (21.617.553).de francs CFA.
-Liste des références de l’entreprise dans le domaine  de construction ou de réhabilitation de bâtiments et équipement collectif;  il est exigé au moins deux (02) références pour des projets similaires supérieur ou égal à Vingt-un millions six cent dix-sept mille cinq cent cinquante-trois Francs CFA (21.617.553).de francs CFA.
(copies de marchés première et dernière pages, signé par le Maître d’Ouvrage, PV de réception certifiant la bonne exécution de ces marchés);

B-5) Méthodologie

-Une note descriptive, précisant les méthodes d’exécution proposées par le soumissionnaire et permettant d’apprécier la conformité de la soumission aux spécifications du dossier d’appel  d’offres. Le soumissionnaire établira un compte rendu détaillé de sa visite des lieux puis précisera notamment les dispositions sur lesquelles il s’engage en matières d’installations de chantier (lieu, surfaces, constructions en dur ou installations mobiles, équipement, etc.), de laboratoire de chantier (surfaces, équipements…), études d’exécution, et des approvisionnements en matériel et matériaux de chantier etc. Il détaillera l’organigramme proposé et les relations entre le chantier et le siège de l’entreprise ;

-Un calendrier des travaux, précisant le délai global et les délais partiels des principales phases de réalisation des travaux. Il devra permettre d’apprécier la compatibilité entre les cadences annoncées dans ce programmes et celles mentionnées dans les sous détails de prix. Ce planning des travaux doit tenir compte du délai maximum des travaux qui est de deux (02) mois calendaires;
Les offres seront évaluées techniquement en prenant en considération la compréhension par l’entreprise des opérations projetées et l’organisation de chantier qu’elle proposera pour mener à bien l’exécution des prestations envisagées.
B-6) Cahier des Clauses Administratives particulières et Cahier des Clauses Techniques Particulières ; paraphé à chaque page et signé à la dernière;

B-7) Capacité Financière 
Le soumissionnaire doit joindre une attestation de capacité financière d’un montant au moins égal au tiers de l’enveloppe par lot. délivrée par un Ets financier autorisé à  émettre des cautions dans le cadre des marchés publics.
C. Volume 3 : Offre Financière

         L’offre financière comprend les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

c-1) La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré à au tarif en vigueur, datée et signée;
c-2) Le bordereau des prix unitaires dûment rempli et paraphé à chaque page;

c-3)  Le détail estimatif dûment rempli, paraphé à chaque page et signé à la dernière ;

c-4) Le sous détail des prix unitaires présenté suivant le modèle inséré au DAO, paraphé  à chaque page et signé  à la dernière.

N.B: Les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement  être séparées par les intercalaires de couleur autre que le blanc aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen.

	
	

	7.1

	Prix et monnaie de l’offre
Le montant du présent contrat résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Le montant hors TVA s’obtient par l’application du prix du bordereau aux quantités du détail estimatif et du rabais éventuellement consenti par le contractant.

	
	Les prix du Marché ne sont pas révisables.

	
	Le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale (francs FA).

	7.2

	Les  prix du marché
Les prix des bordereaux des offres sont réputés fermes et non révisables

	8.1
8.2
	Monnaie du Pays du Maître d’ouvrage :

Les prix  sont libellés en francs CFA (FCFA) hors taxes (HT) et toutes taxes comprises (TTC).

	9.1
	Préparation et dépôt des offres

Période de validité des offres:

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de remise des offres. Toute modification apportée aux offres ou tout retrait ou demande d’annulation d’offres, durant cette période, entraînera l’élimination du soumissionnaire concerné et la saisie de sa caution de soumission

	
	Au besoin, l’Autorité Contractante, pourra demander aux soumissionnaires de proroger la durée de validité de leurs offres pour une période donnée, ceci avant l’expiration de la période initiale de validité des offres. Sa demande et les réponses qui y seront faites devront être données par lettre, télex ou fax-similé. Le soumissionnaire pourra refuser de se conformer à une telle demande sans perdre son cautionnement provisoire. 

Si aucune attribution de marché n’est faite après quatre mois à compter de la date de remise des offres, L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler la procédure.



	10.1.
	Montant de la garantie d’offres :

Une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, au taux de 2% de chaque lot .  valable pendant (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres devra être déposée par chaque soumissionnaire.

Le cautionnement provisoire sera effectué au choix du soumissionnaire auprès d’un établissement bancaire de premier ordre agréé par le Ministère en charge des Finances. Les cautionnements provisoires accompagnant les offres qui n’ont pas été retenues pourront être retirés ou libérés dès adjudication et au plus tard trente (30) jours après l’expiration du délai de validité des offres.

Le cautionnement provisoire de l'attributaire du Marché sera libéré lorsque celui-ci aura signé le Marché et constitué la garantie de bonne fin requise (cautionnement définitif).

Le cautionnement provisoire pourra être saisi si un soumissionnaire retire son offre au cours du délai de validité des offres; ou bien si l'attributaire du marché ne signe pas le marché et ne présente pas le cautionnement définitif (garantie de bonne fin) requis dans le délai fixé.

	11.1
	Les offres sont appelées sur la base d’un délai d’exécution maximale de neuf (09) mois  calendaires donc trois 03) mois pour la tranche ferme et (06) six mois pour la tranche conditionnelle.

La méthode d’évaluation  figure à l’article 32.2 (e) du RGAO. 

	11.2

	Aucune variante ne sera acceptée.

	12.1
	Lieu, date et heure de la réunion préparatoires à l’établissement des offres :

Une concertation  est prévue avec les soumissionnaires, il s’agit de celle qui va précéder la visite des lieux.

	13.1

	Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées :
Sept (07) exemplaires dont un (01) original et (06) copies marquées comme tels.

	
	Adresse de l’Autorité Contractante à utiliser pour l’envoie des offres : Monsieur le Gouverneur de la Région du Centre à Yaoundé.
Chaque offre devra parvenir dans les Services du Gouverneur de la Région du Centre  à Yaoundé (porte 303) au plus tard le 16 avril  2020 à 14 heures précises.

Référence de l’Appel d’Offres :
 « AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°……………………. /AONO/C-MBG/CIPM/2021 REHABILITATION D’UN BLOC DE 2 SALLES DE CLASSE  A L’EP DE MOLOUNDOU LOT1, BLOC DE 3 SALLES DE CLASSE A L’EP DE BIMBA LOT 2, LE CENTRE DE SANTE INTEGRE DE LILA LOT 3
<<  A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT>>

	14.1
	Lieu, date e t heure de l’ouverture des plis:

L’ouverture des plis se fera en un  temps.

L'ouverture des offres  aura lieu le _______________________2021 à 15 heures par la Commission Régionale de Passation des Marchés Publics de l’Est dans la salle de conférences des services du Gouverneur de la Région de l’Est.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne dûment mandatée de leur  choix, ayant une parfaite connaissance du dossier.

	
	EVALUATION ET COMPARAISON DES OFFRES

	15.1
	Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie: Le franc CFA

Source du taux de change: La Banque des Etats de l’Afrique Centrale

	16.1
	Le délai d’exécution sera évalué comme suit:

La notation sera binaire (oui ou non) Un délai  inférieur ou égal à Trois mois par tranche obtiendra oui et un délai supérieur à Trois mois par tranche obtiendra non.


	17.1
	Attribution du marché

	L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres (Celui disposant des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante) et dont l’offre a été évaluée la moins-distante en incluant le cas échéant les rabais proposés.
NB : une attention particulière sera portée sur les offres anormalement basses.




A – Références des soumissionnaires (04 critères)
	Critères 
	Exigences
	Evaluation (oui ou non)

	Les références générales dûment justifiées dans le domaine des BTP du soumissionnaire  durant les cinq (05) dernières années ; il est exigé au moins Deux (02) références d’un montant supérieur ou égal à 50% de chaque lot.
	Référence N°1
	

	
	Référence N°2
	

	Les références de nature et de volume similaires dûment justifiées par le soumissionnaire, dans le domaine  de construction ou de maintenance et réfection de bâtiments  durant les cinq (05) dernières ;  il est exigé au moins deux (02) références dans les projets similaires (bâtiments) d’un montant supérieur ou égal à  70% de chaque lot.
	Référence  N°1
	

	
	Référence N°2
	


B – Matériel (02 critères)
	Critères 
	Exigences
	Evaluation (oui ou non)

	Un Kit matériel d’électricité


Un Kit matériel plomberie, 


Un Kit matériel de maçonnerie

	Présentation des factures
	

	Un véhicule de liaison de type 4x4.
	En propre/location (justificatifs)
	



C – Personnel d’encadrement (12 critères)
	Critères 
	Exigences
	Evaluation (oui ou non)

	Conducteur des Travaux
	Ingénieur des travaux  de Génie-Civil (Copie du diplôme + Attestation de présentation de l’original du diplôme +copie certifiée CNI)
	

	
	Expérience spécifique  de deux (02) ans dans le domaine des bâtiments  (Existence du CV daté et  signé)
	

	
	Attestation de disponibilité
	

	Chef de chantier  
	Technicien supérieur  de Génie Civil (Copie du diplôme + Attestation de présentation de l’original du diplôme+ copie certifiée CNI)
	

	
	Expérience spécifique  de deux (02) ans dans le domaine des bâtiments  (Existence du CV daté et  signé)
	

	
	Attestation de disponibilité
	

	
	
	

	
	
	

	Responsable administratif/financier
	En possession d’au moins un BAC B, G2, G3 ou l’équivalent  (Copie du diplôme + Attestation de présentation de l’original du diplôme+copie certifiée CNI)
	

	
	Expérience spécifique  de trois (03) ans dans le domaine des BTP  (Existence du CV signé)
	

	
	Attestation de disponibilité
	


           D – Méthodologie, planning  et Délais d’exécution (03 critères)
	
	Critères 
	Evaluation (oui ou non)

	Méthodologique
	Compréhension,  Note méthodologie, Organigramme, 
	

	Présence d’un planning des travaux 
	Cohérence avec le détail estimatif 
	

	Délai d’exécution
	Inférieur ou égal  à  neuf  (09) mois
	


Nombre total de critères : 21 (soit 21 oui)
Nombre de critères exigés : 17 (80% x 21=16,8 ~17).


SOMMAIRE 
CHAPITRE 1 : GÉNÉRALITÉS

Article 1 : Objet du marché
Article 2 : Procédure de Passation du marché
Article 3 : Définitions et attributions

Article 3 bis : Nantissement

Article 4 : Langues, Loi et réglementation applicables

Article 5 : Pièces constitutives du marché
Article 6 : Textes généraux applicables

Article 7 : Communication

Article 8 : Ordre de service

Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles (SANS OBJET)

Article 10 : Personnel du Cocontractant 
CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIÈRES

Article 11 : Garanties et cautions

Article 12 : Montant du marché
Article 13 : Lieu et mode de paiement

Article 14 : Variation des prix

Article 15 : Formule de révision des prix

Article 16 : Formule d’actualisation des prix (SANS OBJET)

Article 17 : Travaux en régie

Article 18 : Valorisation des travaux (SANS OBJET)

Article 19 : Valorisation des approvisionnements

Article 20 : Avances 

Article 21 : Règlement des travaux

Article 22 : Intérêts et moratoires

Article 23 : Pénalité de retard

Article 24 : Règlement en cas de groupement d’entreprises

Article 25 : Décompte final

Article 26 : Décompte générale et définitif

Article 27 : Régime fiscal et douanier

Article 28 : Timbres et enregistrement du marché
CHAPITRE III : EXÉCUTION DES TRAVAUX

Article 29 : Délais d’exécution du marché
Article 30 : Rôle responsabilités du Cocontractant

Article 31 : Mise à disposition des documents et du site

Article 32 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

Article 33 : Consistance des travaux

Article 34 : Pièces à fournir par le Cocontractant

Article 35 : Organisation et sécurité des chantiers

Article 36 : Implantations des ouvrages

Article 37 : Sous-traitance

Article 38 : Laboratoire des chantiers et essai

Article 39 : Réunions de chantier

Article 40: Journal de chantier

Article 41 : Utilisation des explosifs (SANS OBJET)
CHAPITRE IV : DE LA RÉCEPTION

Article 42 : Réception provisoire

Article 43 : Documents à fournir après exécution 

Article 44 : Délai de garantie

Article 45 : Réception définitive
CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 46 : Résiliation du marché
Article 47 : Cas de force majeure

Article 48 : Différents et litiges

Article 49 : Edition et diffusion de la marché
Article 50 : Entrée en vigueur du marché
CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1 : Objet du marché
L’objet du marché est l’exécution des travaux de REHABILITATION D’UN BLOC DE 2 SALLES DE CLASSE  A L’EP DE MOLOUNDOU LOT1, BLOC DE 3 SALLES DE CLASSE A L’EP DE BIMBA LOT 2, LE CENTRE DE SANTE INTEGRE DE LILA LOT 3.
Article 2 : Mode de Passation du marché
Le présent marché est passé après Appel d’Offres National Ouvert.
Article 3 : Définitions et attributions
3.1 Définitions générales
· L’Autorité Contractante est le Maire de la Commune de Mbang. A ce titre, il passe le marché, veille à la conservation des originaux des documents y relatifs et procède à la transmission des copies au Ministre en charge des Marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation;
· Le Maître d’Ouvrage est le  Maire de la Commune de Mbang.
· Le Chef de Service du Marché est le Secrétaire Général de la Mairie de Mbang.
· L’Ingénieur du marché est le Délégué Départemental des travaux Publics ;
· Le Cocontractant est  l’adjudicataire du marché. 
3.2 : Nantissement

Le nantissement est soumis aux règles applicables en cette matière aux marchés Publics de l’Etat. En vue de l’application du régime de nantissement institué par le décret sus visé, sont définis comme :

· L’autorité chargée de l’ordonnancement et de la liquidation des dépenses est le Maire de la Commune de Mbang.
· L’autorité chargée du visa préalable au paiement du décompte général et définitif est  le Délégué Départemental des Marchés Publics de l’Est ;
· L’organisme chargé du paiement est  le Trésorier Payeur Général de Bertoua; 

· Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution technique de la présente lettre-commande est : le Chef Service du Marché (le Secrétaire Général de la Mairie).
Article 4 : Langue, Loi et réglementation applicables

4. 1.La langue utilisée est le français ou l’anglais.


4. 2.Le Cocontractant s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché. Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions Administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.
Article 5 : Pièces constitutives du marché
Les pièces contractuelles constitutives du  présent marché sont par ordre de priorité :

1. La lettre de soumission ou l’acte d’engagement.

2. La soumission du cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés.

3. Le cahier des clauses Administratives Particulières (CCAP).

4. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

5.  Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité, les bordereaux des prix unitaires, l’état des prix forfaitaires, le détail ou le devis estimatif, et la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous détail des prix unitaires ; 

6. Plans et  notes de calcul.

7. Planning actualisé des travaux approuvés.

8. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics de  travaux mis en vigueur par arrêté N° 033 du 13 février 2007.

9. Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés de bâtiment et  travaux publics. 

Article 6 : Textes généraux applicables
Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :
1. la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

2. les textes généraux sur la protection de l’environnement et notamment la loi-cadre n°96/12 du 05 août 1996 relative à la gestion de l’environnement au Cameroun et ses textes subséquents ;

3. la loi n° 2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la profession d’Ingénieur du Génie civil ;

4. la loi n°2002 BIS/003 du 19 avril 2002 BIS portant Code Général des Impôts ;

5. la Loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime Financier de l’Etat  et des autres entités publiques;
6. la loi n° 2019/023 du 24 décembre 2019 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2020; 

7. le décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal des marchés publics ;

8. le décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

9. l’arrêté n° 033/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales, applicable aux marchés de travaux publics ;

10. la circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics dans ses dispositions non contraire au Code des Marchés Publics;

11. les circulaires n°002 BIS et n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 qui précisent les modalités de mutation économique des marchés publics dans ses dispositions non contraire au Code des Marchés Publics;

12. le décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

13. le décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

14. la circulaire n°0008349/C/MINFI du 30 décembre 2019 portant instructions relatives à l’exécution des lois de finance, au suivi et au contrôle de l’exécution du budget de l’Etat et des autres entités publiques pour l’exercice 2020 ;

15. Les  textes généraux sur la protection  de  l’environnement et notamment la loi-cadre n°96/12 du 05 août 1996 relative à la gestion de l’environnement au Cameroun et ses textes subséquents

16. L’arrêté n° 093/CAB/PM du 5 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et des frais du dossier d’appel d’offres ;

17. Les DTU pour les travaux de bâtiments ;

18. Les   normes techniques  en vigueur  au Cameroun.
Article 7: Communication
Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront être faites aux adresses suivantes :

a) Dans le cas où le cocontractant est le destinataire : les correspondances seront valablement adressées : au Chef de Service du Marché.

b) Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est  le destinataire : le Délégué Régional du Tourisme et des Loisirs de l’Est,.

c) Dans le cas où l’Autorité Contractante (AC) en est  le destinataire : Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Est avec copie  adressée dans les mêmes délais, au Maître d’Ouvrage, au  Chef Service  du Marché et à l’Ingénieur le cas échéant.

S’agissant des correspondances adressées aux autres intervenants par le Cocontractant, une copie sera transmise dans les mêmes délais à l’AC.
Article 8 : Ordres de service (CCAG article 8)

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :
8.1 L’ordre de service de commencer les prestations sera signé par le Maitre d’Ouvrage Délégué et notifié par le chef de service du marché.

8.2 Les ordres de service à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par l’Autorité Contractante et notifié par le chef de service du marché, au  Chef  de service du marché, à l’Ingénieur, à L’ARMP et à l’organisme Payeur. Le Visa préalable de l’organisme payeur sera requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.
8.3 Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal des prestations et sans incidence financière seront directement signés et notifiés par le Chef de service du marché et notifié par l’ingénieur avec copie au Maitre d’Ouvrage, à l’Ingénieur, à l’organisme Payeur, à l’ARMP/ES et au représentant du MINMAP.
8.4 Les ordres de service valant mise en demeure sont signés par le Maitre d’Ouvrage Délégué et notifiés au Cocontractant par le chef service, avec copie à l’ingénieur, l’ARMP/ES, au Délégation Régionale du MINTOUL/ES.

8.5 Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries et autres raisons, seront signés par le Chef de Service du marché sur proposition de l’Ingénieur.

8.6 Le cocontractant  dispose d’un délai de cinq (05) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les ordres de service reçus.

Article 9 : Marchés pluriannuels  
SANS OBJET.
Article 10 : matériel et Personnel du Cocontractant
10.1   Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément au chef de service du marché. En cas de modification, l’agent proposé en remplacement devra présenter des compétences (qualifications et expérience) au moins égales à celles de celui qu’il remplace. 

10.2
En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément de l’ingénieur, dans les quinze  (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. L’ingénieur disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie à l’Autorité Contractante. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3.   Toute modification unilatérale apportée à la proposition en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du contrat  tel que visé à l’article 45 ci-dessous ou d’application de pénalités.

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES

Article 11 : Garanties et cautions

           11. 1 - Cautionnement définitif

             Le cautionnement définitif est destiné à garantir l’exécution intégrale des travaux. Il est fixé à cinq (5%) du montant TTC du Marché. 

             Il pourra être remplacé par une caution personnelle et solidaire d’un établissement bancaire de premier ordre installé au Cameroun et agréé par le Ministère en charge des Finances selon les critères de la COBAC.

             Le cautionnement définitif devra impérativement être constitué dans un délai de vingt (20) jours calendaires à compter de la date de réception par le Cocontractant de la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux. Le cautionnement provisoire de soumission est restitué au Cocontractant dès constitution de ce cautionnement définitif.


Les avenants éventuels sont cautionnés dans les mêmes conditions.


Le cautionnement définitif sera restitué, ou la garantie bancaire libérée, après exécution complète et correcte du marché, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une main levée délivrée par le chef de service du marché après demande du Cocontractant.


L’absence du cautionnement fait obstacle au paiement des avances et acomptes dus au Cocontractant

           11. 2 - Retenue de garantie

Une retenue de garantie d’un montant de dix pour cent (10%) du montant TTC des travaux mis en règlement sera prélevée sur chaque acompte. La restitution de la retenue de garantie sera effectuée après la réception définitive sur mainlevée délivrée par l’Ingénieur sur demande du Cocontractant.

           11. 2 - Caution d’avance de démarrage


Le Cocontractant pourra présenter une demande d’avance conformément à l’article 20 du marché. Le mandatement de cette avance est subordonné à la constitution d’une garantie bancaire à première demande de même montant, délivrée par un établissement bancaire de premier ordre agréé par le Ministère en charge des Finances de la République du Cameroun et conforme au modèle joint au présent Dossier d’Appel d’Offres. Cette caution pourra faire l’objet de mainlevées partielles, correspondant aux montants effectivement retenus sur les décomptes du Cocontractant, délivrées par l’Ingénieur après demande du Cocontractant.

Article 12 : Montant du marché

Le montant  du présent marché, tel qu’il ressort du (détail estimatif) ci-joint est de _____________________ (en chiffres et en lettres) francs CFA Toutes taxes comprises (TTC) ; soit :

· Montant HTVA :____________________________(en chiffres et en lettres)  francs CFA ;

· Montant de la TVA : ________________________ (en chiffres et en lettres)  francs CFA ;


Le montant du marché résulte de l’application au montant hors T.V.A  du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du rabais éventuellement consenti par le Cocontractant.
Article 12 : Lieu et  mode de paiement
Les paiements seront effectués en Francs CFA par virement au compte   N°___________________ ouvert au  nom de __________________ à la banque _______________________, Agence de __________________________________.
Article 14 : Variation des prix (CCAG Article 20) (SANS OBJET).
Article 15 : Formule de révision des prix (SANS OBJET).
Article 16 : Formule d’actualisation des prix    (SANS OBJET).

Article 17 : Travaux en régie (SANS OBJET)
Article 18 : Valorisation des travaux
Ce Marché est à prix unitaires et forfaitaires.
Article 19 : Valorisation des approvisionnements
             Il n’est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnement.
Article 20 : Avances
             Le Cocontractant pourra obtenir, sur sa demande sans avoir à faire la preuve de débours, dès l’approbation du marché, une avance de démarrage égale à vingt pour cent (20%) du montant toutes taxes comprises du marché. La demande d’avance, accompagnée de la caution mentionnée à l’article 11, doit être présentée dans un délai maximal d’un mois à compter de la date de notification de l’approbation du marché. Passé ce délai, si le Cocontractant n’a pas demandé par écrit un délai supplémentaire pour la production de la caution relative à l’avance de démarrage, cela a pour effet de produire l’ordre de service de démarrage des travaux, à partir duquel courent les délais.     

          Cette avance sera remboursée pendant la durée d’exécution des travaux, par prélèvement sur les décomptes provisoires mensuels d’un taux égal au moins à cinquante pour cent (50%) du montant des travaux réalisés dans le mois considéré, abstraction faite des travaux en régie éventuels. Le remboursement commencera quand le montant des travaux exécutés aura atteint quarante pour cent (40%) du montant du marché. Il devra être terminé au plus tard lorsque les sommes dues au titre des travaux atteindront quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché. 

          Le paiement de l’avance ne constitue en aucune façon une condition de mise en vigueur du marché.

          Des libérations partielles du cautionnement de l’avance seront effectuées au fur et à mesure et au prorata de son remboursement, sur demande du Cocontractant, par mainlevées délivrées par le Maitre d’Ouvrage Délégué.    
Article 21 : Règlement des travaux
La transmission du dernier décompte à l’Organisme payeur, sera subordonnée au visa préalable de l’Autorité des marchés, à travers la Brigade des Contrôles des Marchés. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant devra lui être antérieurement transmise.
21.1. Constatation des travaux exécutés
Avant le 30 de chaque mois, le Cocontractant et l’Ingénieur établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste de bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.
21.2. Décompte mensuel


Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, le Cocontractant remettra en sept (07) exemplaires au Maître d’œuvre pour visa et transmission à l’ingénieur et ce après avoir réalisé au moins 30% (trente pour cent) de l’ensemble  des prestations, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du Marché depuis le début de celui-ci


Le montant HTVA de l’acompte à payer au Cocontractant sera mandaté comme suit :

· 97,8% ou 94,5% versé directement au compte du Cocontractant ;

· 2,2% ou 5,5% versé au trésor public au titre de l’AIR dû par le Cocontractant.


L’Ingénieur disposera d’un délai de sept (07) jours pour transmettre au gestionnaire de crédit, les décomptes qu’il a approuvés.


Le gestionnaire de crédit et l’Ingénieur disposent d’un délai de quatorze (14) jours maximum pour procéder à la signature des décomptes et leur transmission à l’Autorité Contractante pour visa. 


L’Autorité Contractante transmettra à l’organisme payeur les décomptes qu’il a approuvés de façon à ce qu’ils soient en sa possession dans les meilleurs délais. Dans ce cas, une copie du décompte et des attachements correspondants est transmise dans les mêmes délais au Chef de Service du Marché pour dossier de suivi.


Une copie de décompte corrigé est retournée au Cocontractant le cas échéant. Les paiements seront effectués par le Trésorier Payeur Général de Yaoundé dans un délai maximum de trente (30) jours calendaires à compter de la remise du décompte approuvé.
Article 22 : Intérêts moratoires

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément à l’article 166 du décret N°2018/366 du 20Juin 2018 portant code des marchés publics.
Article 23 : Pénalités de retard
23. 1 – Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

a. Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du Marché initial par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par la marché ou du marché.

b. Un millième (1/1000è) du montant TTC du Marché initial par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

23. 2. – Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du Marché initial.

Article 24 : Règlement en cas de groupement d’entreprises (SANS OBJET).
Article 25 : Décompte final   
 25.1
L’entrepreneur  dispose d’un délai de quinze (15) jours pour transmettre le projet au Maître d’Œuvre, après la date de réception provisoire des travaux.
Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de 30 jours après la date de réception provisoire, le cocontractant établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble. 
25.2
 L’Ingénieur dispose d’un délai maximum de cinq (05) jours pour notifier le projet rectifié et accepté par le Cocontractant.

22.3
Le cocontractant dispose de cinq (05) jours maximum pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature à l’ingénieur.
Article 26: Décompte général et définitif       
26.1 A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de Service dispose d’un délai maximum de 30 jours pour dresser le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le cocontractant et l’ingénieur et le DRMINMAP/CE. Ce décompte comprend : 

· Le décompte final ;

· Le solde ;

· La récapitulation des acomptes mensuels. 

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires. 

26.2
Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour renvoyer le décompte général et définitif  revêtu de sa signature. 
Article 27 : Régime fiscal et douanier


            Le décret N°2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des marchés publics. La fiscalité applicable au présent Marché comporte notamment :
· Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

· Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;

· Des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le Marché ;

· Des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique), des droits et taxes communaux,

· Des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.


Le prix TTC s’entend TVA incluse.
Article 28 : Timbres et enregistrement du marché

Sept (07) exemplaires originaux du marché  seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du Cocontractant, conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE III: EXECUTION DES TRAVAUX
Article29 : Délai d’exécution du Marché

 29.1 – Le délai d’exécution des travaux objet du présent marché est de deux (02) mois calendaires;

 29.2 – Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.
Article 30 : Rôles et responsabilités du Cocontractant

            Le Cocontractant a pour mission d’assurer l’exécution des travaux sous le contrôle de l’Ingénieur et conformément aux règles et normes en vigueur. Il est tenu notamment d’effectuer à ses frais s’il y a lieu, les calculs, essais et analyses, de déterminer, de choisir, d’acheter, et  d’approvisionner tous les outillages, matériaux et fournitures nécessaires pour l’exécution des travaux. Il est tenu d’engager tout le personnel utile spécialisé ou non.

            Le Cocontractant est responsable vis-à-vis de l’Autorité Contractante de la qualité des matériaux et des fournitures utilisés, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier, de la bonne exécution des travaux.

            Le Cocontractant sera seul et pleinement responsable des accidents et dommages de toute nature qui adviendraient à son personnel, à des tiers, à des agents de l’Ingénieur, à son matériel, aux réalisations objet du présent Marché, à l’occasion de l’exécution des travaux. Il  a l’obligation de remettre en état les ouvrages détériorés  du fait de ses travaux.
Article 31 : Mise à disposition des documents et du site
L’exemplaire reproduisant les plans figurants dans le dossier d’appel d’Offres sera remis par le Chef Service du Marché.

Article 32 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

            32. 1 – Le Cocontractant devra justifier qu’il est titulaire d’une police d’assurance de responsabilité  civile, pour les dommages de toutes natures causés aux tiers :

a) Par son personnel salarié en activité de travail ;

b) Par le matériel qu’il utilise ;

c) Du fait des travaux.

            32-2 Par ailleurs, le chantier devra être couvert pour l’ensemble des travaux d’une assurance tout risque de chantier délivré par une compagnie agréée par l’autorité compétente. Les frais inhérents à cette assurance sont à la charge du Cocontractant.

          Aucun règlement ne sera effectué sans présentation  d’un certificat d’une compagnie prouvant que le cocontractant a intégralement réglé les primes ou cotisations relatives aux travaux pour le présent marché.

 Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, pour présenter un certificat d’une compagnie d’assurance prouvant qu’elle a intégralement été réglée des primes ou cotisations relatives aux travaux pour le présent marché. Passé ce délai Le  marché pourra être résilié.

Article 33 : Consistance des travaux
Les travaux comprennent notamment.

· TRAVAUX PRELIMINAIRES
· MAÇONNERIES ET REVETEMENTS DES SOLS
· MENUISERIES BOIS, METALLIQUE, Aluminium, charpente couverture.
· PEINTURE

· PLAFONNAGE
· ELECTRICITE
· TOITURE
Article 34 : Pièce à fournir par le Cocontractant (Article 49 complété)

Avant le démarrage effectif des travaux, le Cocontractant devra impérativement produire dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’OS de commencer les travaux, les éléments ci-après :

34.1. Programme des travaux ;

34.2. Après la mise en place du matériel adéquat, et dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant soumettra à l’approbation de l’Ingénieur, le projet d’exécution des travaux actualisés en cinq exemplaires.


Ce projet sera exclusivement présenté selon les modèles fournis et fera ressortir par nature de travaux : 

1. Le processus et les méthodes d’exécution envisagés avec les prévisions d’emploi du personnel, du matériel et des matériaux ;

2. La description des installations de chantier envisagées ;

3. Les plans de principes d’exécution de l’ouvrage,

4. Un planning graphique des travaux, valorisé par tâche et par mois permettant d’évaluer  l’avancement des travaux ;


Deux (02) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de quatre (04) jours à partir de leur réception avec :

·  Soit la mention d’approbation « BON POUR EXECUTION » ;

·  Soit la mention de leur rejet accompagnée de motifs dudit rejet.

           Le cocontractant disposera alors de sept (07) jours pour présenter un nouveau dossier que l’Ingénieur doit approuver dans un délai de deux (02) jours ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce dernier cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.

           L’approbation donnée par l’Ingénieur, n’atténuera en rien la responsabilité du Cocontractant.
           Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel. Le cocontractant tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendront compte de l’avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu’après avoir reçu l’accord de l’Ingénieur.
Article 35 : Organisation et sécurité des chantiers
            Le Cocontractant aura la charge de fournir et d’entretenir  à ses frais tous dispositifs d’éclairage, de protection, et de gardiennage qui s’avèreront nécessaires à la bonne exécution des travaux ou qui seront exigés par l’Ingénieur.

            L’Autorité Contractante se réserve le droit, à la demande de l’Ingénieur sans mise en demeure préalable et au frais du Cocontractant de prendre toutes mesures utiles sans que cette intervention dégage la responsabilité du Cocontractant.

Article 38 : Laboratoire de chantier et essais (éventuellement)

Les essais seront conformes aux normes en vigueur.
 Article 39 : Aattributions du maitre d’œuvre

Le Maitre d’œuvre assiste l’Ingénieur dans la conduite du Chantier. 

Sous son autorité, il  est notamment chargé :

· De l’approbation des dossiers d’exécution, pièces graphiques et écrites,

· De la suggestion des améliorations et des modifications éventuelles,

· Du contrôle de l’exécution conforme  des travaux, avec les CCTP et les règles de l’art,

· Du contrôle des matériaux, 

· Du respect des délais,

· Des réceptions techniques des ouvrages,

· De  la pré-réception technique des travaux.

Article 40 : Attributions de l’ingénieur du marché

L’Ingénieur du marché doit s’assurer de la conformité de l’exécution sur le terrain, du marché. A ce titre, il assiste aux réunions de chantiers, adresse au Maître d’Ouvrage, avec copie au Chef de Service du marché, un rapport sur l’avancement des travaux. 

Article 41 : Réunions de chantier

Des réunions hebdomadaires de chantier auront lieu régulièrement à l’initiative de l’ingénieur.


Par ailleurs, une fois par mois et à l’initiative du Chef Service du marché, une réunion de chantier aura lieu, avec la participation du : 

· Le Chef de Service du Marché ou son représentant ;

· L’Ingénieur du marché ou son représentant ; (Rapporteur) ;
· Le Maitre d’œuvre ; 

· Le Cocontractant 

Toute réunion de chantier est systématiquement précédée d’une visite de l’ouvrage effectuée par les parties. La tenue des documents de chantier, l’état d’avancement des travaux et les problèmes rencontrés sont examinés au cours de cette réunion.

La participation du représentant du Cocontractant aux réunions de chantier est obligatoire.

Les réunions de chantier feront l’objet d’un procès-verbal signé par tous les participants.

Article 42 : Journal de chantier
            Un journal de chantier sera tenu par le Cocontractant et mis à la disposition de l’Ingénieur et de ses représentants. C’est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

             Y seront consignés entre autres : 

·  Les conditions atmosphériques ;

·  Les travaux exécutés dans la journée, le personnel et le matériel employés ;

·  L’avancement des travaux ; 

·  Les prescriptions imposées ;

·  Les quantités détaillées de travaux ;

·  Les réceptions des matériaux et agréments de toutes sorte de données par le représentant du Maitre d’œuvre;

·  Les incidents, accidents ou évènement qui pourraient avoir une incidence ultérieure sur la tenue des  ouvrages ou le déroulement du chantier ;

·  Les non-conformités ;

·  Les visites officielles ;

·  Les opérations administratives relatives à l’exécution ou au règlement du contrat (notification, résultats d’essais, constat des travaux, etc…)


Le journal sera signé contradictoirement par l’Ingénieur de suivi et le chef de chantier à chaque visite de chantier et visé systématiquement lors des réunions de chantier. Pour toute réclamation éventuelle du cocontractant, il ne pourra être fait état que des évènements ou documents mentionnés en temps réel  au journal de chantier.


Tout refus de présentation ou toute tentative de destruction partielle ou totale, ou de falsification de ce journal pourra donner lieu à des sanctions administratives. En tout état de cause, le Cocontractant ne peut se prévaloir de l’impossibilité de recourir à la consultation du journal de chantier.

Article 43 : Utilisation des explosifs (SANS OBJET).
CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION
Article 44 : Réception provisoire
44.1- Opérations préalables à la réception


Avant la réception provisoire, le Cocontractant demande par écrit au chef de service du marché avec copie à l’Ingénieur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

            Cette visite comporte entre autres opérations :

· La reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés ;

· La constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues à la marché;

· La constatation du repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux ;

· Les constatations relatives à l’achèvement des travaux ;

· Les constatations des quantités des travaux effectivement réalisés ;

· La remise des plans de récolement.        


Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ et signé par l’Ingénieur et contresigné par le Cocontractant.  Au terme de cette visite de pré réception, l’Ingénieur spécifie éventuellement les réserves émises et les travaux correspondant à effectuer avant la date de réception provisoire qu’il fixera en accord avec le Maître d’ouvrage et le cocontractant.

44.2- Réception    


La commission de réception sera composée des membres suivants :

1. Président :Délégué Régional du Tourisme et des Loisirs de l’Est, ou son représentant ;
2. Rapporteur : L’Ingénieur du Marché
3. Membres :
· le Gouverneur de la Région de l’Est ou son représentant ;
· le comptable-matières
· Le Délégué Régional des Marchés Publiques ou son représentant (observateur);
· Le Cocontractant.
Le représentant du MINMAP assiste à la réception en qualité d’observateur.

Le Cocontractant est convoqué à la réception par courrier au moins dix (10) jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).  Il assiste à la réception en qualité de membre. Son absence équivaut  à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

             La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu. La visite de réception provisoire fera l’objet du procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission. 
44.3-Réception partielle
(SANS OBJET).
Article 45 : Documents à fournir après exécution

            Avant la réception provisoire, Le Cocontractant remettra à l’Ingénieur cinq (05) exemplaires dont un original reproductible, les dossiers d’exécution définitifs de l’ouvrage (plan de récolement) tenant compte des modifications éventuellement apportées au projet en cours de réalisation et donnant tous les renseignements sur les travaux exécutés ainsi que la nature, la provenance et la qualité des différents matériaux utilisés pour la construction. Il est rappelé que c’est l’Ingénieur qui a la charge de collecter et de vérifier les documents de recollement fournis après exécution par le Cocontractant (et notamment les plans d’ensemble et de détail conformes à l’exécution, les photos montrant l’ensemble de l’ouvrage ainsi que l’exécution des phases principales de celui-ci).
Le non remise de ces documents fera obstacle à la réception définitive et à la libération de la retenue de garantie.      
Article 46 : Délai de Garantie


Le délai de garantie est fixé à douze (12) mois calendaires et court à compter de la date de la réception provisoire des travaux.
Article 47 : Réception définitive
47.1.  La réception définitive s’effectuera dans un délai de douze (12) mois après la réception provisoire.

            47.2.  La procédure de réception définitive est la même que celle de la réception provisoire. Les membres restant les mêmes.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 48 : Résiliation du marché

Le  marché peut être résiliée comme prévu à la section II, sous-section I, Paragraphe et article 180 du décret N°2018/366 du 20juin 2018 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas de :

· Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

· Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant des travaux ;

· Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

· Défaillance du Cocontractant au non-paiement persistant des prestations.

Article 49: Cas de force majeure
Les cas de force majeure s’étendent aux effets des catastrophes naturelles ou tout autre événement que le Cocontractant ne pouvait raisonnablement ni prévoir, ni éviter et dont les circonstances rendent l’exécution des travaux impossible et pas seulement plus onéreuse.

En cas de force majeure, le Cocontractant ne verra sa responsabilité dégagée que s’il a averti par écrit l’Autorité Contractante de son intention d’invoquer cette force majeure et ce avant la fin du vingtième (20è) jour qui succède l’événement.

Il appartient au chef de service du marché d’apprécier le cas de force majeure et les preuves fournies par le Cocontractant. 

Dans le cas où le Cocontractant invoquera le cas de force majeure, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

· Pluie : 200 millimètres en 24 heures.

· Vent : 40 mètres par seconde.

· Crue : la crue de fréquence décennale.
Article 50 : Différends et litiges

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente (le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi). 
Article 51 : Edition et diffusion du présent marché

Quinze (15) exemplaires du  présent marché  seront édités par les soins du Cocontractant et fournis à l’Autorité Contractante. 

Article 52 et dernier : Entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après signature par l’Autorité Contractante. Il entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant par ce dernier.

A – INTRODUCTION
Le présent devis descriptif technique a pour but de définir la consistance et le mode d’exécution des travaux à réaliser suivant les règles de l’art et conformément aux documents constitutifs du marché.

Il a été établi à titre indicatif pour préciser et compléter les indications du devis estimatif et des pièces graphiques nonobstant les clauses du contrat.
B – MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Généralités : Béton armé ou non – Mortier

Pour tous les travaux de maçonnerie, les composantes du béton ou mortier doivent obéir à certaines caractéristiques élémentaires ainsi qu’il suit :

1 – Sables
Tous les sables seront exempts d’oxydes de matières organiques d’origine animale ou végétale. Ils proviendront soit des rivières, soit du broyage. L’équivalent de sable sera supérieur à 70% et le pourcentage des éléments éliminés par la décantation devra être inférieur à 4%.

La granulométrie sera comprise entre 0,80 mm pour les mortiers et chapes ; et entre 0,16 mm et 5 mm pour les ouvrages en béton.

2 – Gravillons : 

Les gravillons destinés à la confection des bétons doivent être propres et de granulométrie adaptée à leur utilisation ; ils proviendront des matériaux homogènes naturels ou concassés. Les graviers doivent avoir été débarrassés de leurs pellicules par soufflage ou par lavage.

3 – Eaux de gâchage :

Les eaux utilisées dans la confection des mortiers, bétons et au lavage des agrégats doivent être dépourvues d’impuretés et de sel.

La présence de chlorure, sel de sodium ou magnésium peut être tolérée dans une proportion supérieure à celle qui est admise dans une eau potable .une analyse à la charge de l’entrepreneur, peut être demandée  par le Maitre d’œuvre 

4 – Liants hydrauliques :

 
Le ciment entrant dans la composition des bétons ordinaires, bétons armés et des mortiers sera de la classe CPA 325 ou CPJ 35 de «  CIMENCAM » et ne devra présenter aucune trace d’humidité. Le stockage sur le chantier  sera à cet effet réalisé sur un plancher sec et ventilé. Tout stock qui ne présenterait pas un aspect de pulvérulence sera rebuté et évacué dans les quatre jours. Le ciment devra être emmagasiné dans les locaux abrités de l’humidité, bien aérés et efficacement protégés contre les intempéries.

Les essais de réception des ciments seront réalisés suivant les modes opératoires définis aux normes NFP  15 300, 301 et 302.t ré

Le prélèvement de ciment sera effectué en présence du Maitre d'œuvre et de l'entrepreneur ou  de leurs représentants .ces essais particuliers de réception seront à la charge totale de l’entrepreneur. 

5 –Armatures 
Les  armatures pour béton armé seront des aciers doux et des aciers « TOR » conformes aux prescriptions des règles BAEL 83 (ou BAEL 91) et aux normes et fiches d’identification en vigueur à la date du présent document

L’attention de l’entreprise est attirée particulièrement sur le grand soin qu’elle doit apporter à respecter les enrobages des aciers ; pour cela, il faut qu’elle dimensionne et positionne exactement les cadres, épingles et étriers d’écartement. Le pliage des barres doit être conforme à la norme. 

Elles seront façonnées et mises en œuvre conformément au plan de ferraillage soumis par l’entrepreneur à l’approbation du maître d’œuvre avant le début des travaux.

6 – Coffrage
Les coffrages seront simples et robustes. Ils devront  supporter sans déformation appréciable de poids et la poussée du béton, les effets de vibration et le poids des hommes employés lors de la mise en œuvre.

L’étanchéité des coffrages sera suffisante pour que l’excès d’eau ne puisse entraîner le ciment. Tous les moules et coffrages doivent recevoir sur leur parement au contact du béton, un produit destiné à éviter toute adhérence du béton au coffrage. Celui-ci devra faire l’objet d’essaie  aux frais de l’entreprise et requérir l’avis du Maitre d’œuvre et du  Bureaux de Contrôle

Les échafaudages et étais  doivent être calculés pour résister sans déformation aux charges qui leur sont transmises par les coffrages et leur contenant, ainsi, qu’aux effets du vent. Ils doivent pouvoir être réglables à tout moment pour conserver aux coffrages supportés leur altitude et rectitude. Ils doivent disposés de telle sorte qu’ils ne donnent sur les surfaces d’appui inférieures que des efforts compatibles avec leur résistance, et qu’ils ne provoquent aucun tassement du sol ou déformation du plancher qui entraînerait, par voie de conséquence, la déformation des coffrages

La fabrication des bétons devra être mécanique .le type et la catégorie du matériel de gâchage que l’entrepreneur se propose d’utiliser devront être agrées par le Maitre d’œuvre. Lors des  opérations de gâchage, l’introduction des constituants se fera dans l’ordre suivant :

· le sable

· le ciment

· les granulats concassés

· le malaxage s’effectuera à sec pendant une minute. l’eau sera introduite aussitôt après, et l’ensemble gâché pendant une durée normalement prescrite selon le matériel utilisé et qui ne peut être inférieur à quarante secondes

Le choix du mode de transport des bétons, du lieu d’emploi  est à l’initiative de l’entrepreneur .toutefois, ce dernier devra recevoir l’agrément du Maitre d’œuvre quant à la méthode et au matériel utilisé.

Le bétonnage d’un ouvrage ou d’une partie  quelconque d’ouvrage ne sera autorisé que lorsque :

L’entrepreneur aura terminé tous les coffrages disposés  toutes les armatures pour cette partie de l’ouvrage.

L’entrepreneur aura approvisionné sur le chantier les quantités de matériaux nécessaires au travail concerné

Les armatures, au moment de leur mise en œuvre et du bétonnage doivent être exemptes de trace de rouille non adhérente, de peinture, de graisse ou de bois

Elles doivent dimensionnées (diamètre et longueur) et façonnées conformément aux dessins.

L’enrobage des armatures est au moins égal à :

· 3 cm pour les parements non coffrés soumis à des actions agressives,

· 2 cm pour les parements exposés aux intempéries et condensation, ou au contact d’un liquide,

· 1 cm pour les parois situées dans des locaux couverts et clos, non exposées aux condensations.

L’enrobage des armatures est obtenu en utilisant des cales en béton ou en plastique.
TRAVAUX PRELIMINAIRES
CHAPITRE I : INSTALLATION DE CHANTIER

Les travaux d’installation de chantier seront à la charge de l’entreprise bénéficiaire du marché.

Le Maitre d’œuvre indiquera à l’entreprise la zone qui lui est attribuée pour son installation. Elle devra respecter la réglementation d’écrite  par le Maitres d’ouvrage Délégué et le maitre d’œuvre en matière d’accès, circulation, de sécurité en vue de minimiser les nuisances de toutes sortes occasionnées par  les travaux.  Ces travaux comprennent entre autres:

· L’aménagement d’un magasin temporaire ;

· L’aménagement d’une salle à la convenance de l’Entreprise et de l’Ingénieur pour les réunions de chantier ;

· Eventuellement les branchements provisoires en eau, et électricité.

Projet d’exécution

     Avant tout commencement de travaux, l’entreprise devra fournir un projet complet permettant de définir aussi exactement que possible l’adaptation des ouvrages aux conditions réelles d’exécution

Présence de réseaux publics

    Lorsque des travaux devront avoir lieu, ou en partie, au voisinage des réseaux existants, l’entreprise en avertira le maitre d’ouvrage qui saisira les sociétés concessionnaires et services intéressés, afin d’examiner avec eux, en temps utile, les conditions d’exécution des ouvrages.

    Le Maitre d’ouvrage fournira tous les renseignements en sa possession ; mais ne sera tenu pour responsable des erreurs, omissions, modifications concernant la présence et l’implantation des réseaux existants. Les frais de déplacement des réseaux sont à la charge de l’entreprise

Les travaux d’installation de chantier seront à la charge de l’entreprise bénéficiaire du marché. Ils comprendront : 

· L’aménagement de la salle de réunion commune pour usage comme magasin temporaire ;

· L’aménagement d’une autre salle à la convenance de l’Entreprise et de l’Ingénieur pour les réunions de chantier et où seront affichés tous les plans d’exécution des corps d’état secondaires ;

· Eventuellement les branchements provisoires en eau, et électricité.

Projet d’exécution et les plans d’exécution de tous les corps d’état secondaires (Plomberie, Electricité, Téléphone, Internet, Fosse septique et puisard…etc.) ;

:     MACONNERIE
        2.1- ETENDUE DES TRAVAUX

        Les travaux à réaliser par l’entreprise dans le cadre de son marché et du présent chapitre sont essentiellement les suivants :

La réalisation des murs en agglos de 15cm pour la clôture ;
La réalisation des enduits ;
Faire des raccords de maçonneries ;

2.2- DOCUMENTS DE REFERENCE

Les ouvrages du présent chapitre devront répondre aux conditions et prescriptions des textes législatifs, réglementaires, techniques et technologiques en vigueur au Cameroun, ainsi qu’à ceux publiés ailleurs et rendu applicables au Cameroun dont notamment les suivants :

NORMES et DTU

DTU  20.1 : Parois et murs en maçonnerie de petits éléments : NF P 10-202-XP 10-202-1/A1, P 10-202-2, XP10-102-2/A1, P10-203, XP10-102-3/A1 ;

DTU 20.12 : conception du gros œuvre e maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d’étanchéité : NF P10-203-1 et 2 ;

DTU 26.1 : enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange plâtre et chaux : NF P15-201-1et 2 ;

DTU 26.2 : chapes et dalles à base de liants hydrauliques : NF P14-201-1 et 2 ;

DTU 21 : exécution des travaux en béton : NF P 18-201 ;

DTU 21 .4 : l’utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection des coulis, mortiers et bétons ;

Elévations

Les murs porteurs seront montés en agglomérés de ciment creux 15 x 20 x 40 ou 10 x 20 x 40 suivant les indications des plans. Les agglos creux de  15 x 20 x 40 ou 10 x 20 x 40 et le claustra au moins 21 jours ; ils seront mouillés avant emploi pour éviter une déshydratation du mortier. La pose se fera par hourdage au mortier de ciment.  Le mode d’exécution de ces travaux devra permettre d’assurer la propre stabilité des cloisons et parois concernées.

Les élévations en maçonnerie devront obéir aux caractéristiques suivantes :

Epaisseur des joints (2 cm) ;

Mortier de liaison dosé à 350kg/m³ ;

Harpage avec poteaux d’ossature.

Coffrage 

 Suivant l’épaisseur des éléments

Chaînage haut

   En béton armé de section variable suivant les indications issues de la note de calcul

Béton : dosé à 350 kg/m³ et résistance à la compression égale au moins à 20MPA

Aciers : HA Fe400 (aciers principaux) et RL Fe 235 MPA (cadres)

Poutres

En béton armé de section variable suivant les indications issues de la note de calcul

Béton : dosé à 350 kg/m³ et de résistance à la compression égale au moins à 20MPA

Aciers : HA Fe400 (aciers principaux) et RL Fe 235 MPA (cadres)

Chapes

Les chapes recouvrant les dallages, planchers, paliers, couvertures, etc. (leurs supports ayant été préalablement nettoyés et lavés) seront constitués d’une couche de mortier de 5 cm d’épaisseur. 

Le mortier sera damé (pseudo compactage) et lissé à plusieurs reprises pour éviter les gerçures par temps sec, la chape sera recouverte et arrosée. S’il ya lieu, le bouchardage sera effectué au début de la prise.

Enduits

 Les surfaces à enduire recevront la préparation ci-après :

Maçonnerie en agglomérés

Les joints devront être de deux (2) cm pour  les agglomérés.

Maçonnerie en béton

Le béton sera s’il y a lieu, piqué de manière à ne comporter aucune partie lisse, puis crépi de façon à obtenir une surface uniforme ;

 Les enduits (ordinaires) seront réalisés en trois couches successives dont l’épaisseur totale est de 1.5 cm pour les enduits intérieurs et 2 cm pour les enduits extérieurs.

  Les enduits (étanches au ciment) intérieurs des cuves à eau seront réalisés avec addition de produit SIKA ou similaire.

 L’entrepreneur sera tenu de suivre strictement les directives du fabricant du produit s52a, tant  pour la préparation des surfaces à enduire que pour les scellements, passages des conduites et épaisseurs minimales d’enduit (en moyenne au moins 3 cm).

 Pour les enduits étanches au Flintkote, un enduit d’étanchéité par badigeonnage au Flintkote sera appliqué en deux couches croisées sur les surfaces extérieures au contact du sol des ouvrages enterrés en béton armé ou en maçonnerie d’agglos plein.

TABLEAU RECAPITULATIF DES DOSAGES DES PRODUITS A BASE DE CIMENT
	
	Ciment CPA 325
	Sable
	Gravier

	Béton de propreté
	1 sac (150 kg/m3)
	3 brouettes de gros sable
	4 brouettes 5/15

	Béton pour Fondations et Dallages
	1 sac (300 kg/m3)
	1 brouette de gros sable
	2,5 brouettes 5/15

	Béton Armé en Superstructure
	1 sac (350 kg/m3)
	1 brouette de gros sable
	2 brouettes 5/15

	Enduits 1ère couche : GOBETIS
	1 sac (550 kg/m3)
	1,5 brouette de gros sable
	

	Enduits 2ère couche : CORPS
	1 sac (450 kg/m3)
	2 brouettes de sable moyen
	

	Enduits 3ère couche : FINITION
	1 sac (350 kg/m3)
	2,5 brouettes de sable fin
	

	Chape Sol
	1 sac (600 kg/m3)
	1,5 brouette de sable moyen
	

	Agglos ordinaires 

(tapés à la main)
	 1 sac
	3 brouettes de gros sable
	Rendement :

22 parpaings de 20

30 parpaings de 15

37 parpaings de 10

	Mortier de pose
	1 sac (150 kg/m3)
	3 brouettes de  sable moyen
	Rendement :

96 parpaings de 20 (8 m2)

120 parpaings de 15 (10 m2)

180 parpaings de 10 (15 m2)


A retenir : une Brouette contient environ 60 litres et un sac de ciment pèse 50 kg.

Un Camion benne ordinaire contient 6 m³, soit l’équivalent de 90 brouettes.

     MENUISERIE- BOIS –ALU-VITRERIE
 SOMMAIRE
1.0. CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES 

1.1. 
OBJET ET ETENDUE DES TRAVAUX 


1.2. 
ARTICULATION DU PRESENT DOCUMENT 


1.3. 
CONTRACTUALITE DU C.C.T.P. 


2.0. 
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 


2. 1. 
PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX 


2.2. 
PLANS ET DESSINS 


2.3. 
DIMENSIONS -JEUX 


2.4. 
PROTECTION 


2.5. 
PRESCRIPTIONS D'EXECUTION 


2.6. 
PRESCRIPTION DE POSE 


2.7. 
DIVERS 


2.8. 
TRAITEMENT DES BOIS 


2.9. 
FERRAGE 

3.0. 
DEVIS DESCRIPTIF ET DE POSITION 


3.1. 
PORTES INTERIEURES 


3.2. 
PLINTHE BOIS 


3.3. 
COUVRE-JOINTS 

MENUISERIE-BOIS ET METTALIQUE

1.0. 
CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES 


1.1. 
Objet et étendue des travaux 

Les prestations du présent corps d’état comprenant l'exécution de tous les travaux de maintenance et de réfection de menuiserie intérieure, ainsi que tous les ouvrages accessoires et annexes nécessaires à la parfaite et totale finition de l'œuvre dans le cadre des pièces contractuelles, des règles de l'art et de la réglementation en vigueur. 

1.2. 
Articulation du présent document 

· DESCRIPTIONS GENERALES (1.0.) 

· PRESCRIPTIONS TECHNIQUES (2.0.) 

· DEVIS DESCRIPTIF ET DE POSITION (3.0.) 

1.3. 
Contractualité du C.C.T.P 

Le CCTP est contractuel, il est composé par l'ensemble des CCTP afférents à chaque corps d’état et par l'ensemble des documents techniques suivants: 

· Documents techniques unifiés (DTU)

· Cahier des charges DTU 

· Cahier des clauses spéciales DTU.

· Règles de calcul DTU 

· Autres documents DTU applicables au présent lot et réputés connus par l’entrepreneur. 

· Normes françaises: 

Normes homologuées, enregistrées, expérimentales applicables au présent lot et réputés connues par l'Entrepreneur. 

· Autres documents 

A vis technique du C.S.T.R pour tous matériaux et procédés non traditionnels. Prescriptions de mise en œuvre des fabricants. 

Tous les documents précités ont un caractère général et complémentaire. Ils demeurent applicables en cas d'ouvrages en variante, l'entrepreneur ne pourra en aucun cas les opposer entre eux en cas de divergences éventuelles. 

2.0. DESCRIPTIONS TECHNIQUES 

2.1. Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux 

Les bois employés devront correspondre aux classements d'aspects définis par les normes NF B53.501 - B 53.502 - B 53.503 et B 54.170. 

Les catégories de bois correspondront aux classements suivants : 

	Type
	Bois devant rester apparent bois de choix – bois ordinaire
	Bois devant être peint

	Feuille dure 

Contre – plaqué 
	Choix exceptionnel 

Classe A 
	1er choix 

Classe B
	1er choix 


Les bois restant apparents devront être appareillés de ton. 

Les employés répondront aux spécifications de la nonne NF BSL51 0; en ce qui concerne les caractéristiques technologiques et physiques (état d'humidité) qui pourra être vérifié sur chantier par hygromètre électrique. 

Les quincailleries seront de première qualité, les serrures seront estampillées du label «  NF SNFQ 1», normes de qualité auxquelles elles devront répondre. 

2.2. Plans et dessins 

L'Entrepreneur établira tous les plans et dessins d'exécution jugés utiles. Ils respecteront le projet de l'architecte et seront pour les vues en élévation au 1/10° et pour les détails 1/1 ou 1/2. Tous les détails de fabrication et de façonnage y apparaîtront. Notamment les formes et profils des éléments, les assemblages, des feuillures et par closes etc., les emplacements, nombre, principes et fixation, références, etc., des quincailleries les dimensions des feuillures et réservations, les détails d'habillage calfeutrements etc. 

Le Maître d'Œuvre ou le Maître d'Ouvrage approuvera ou fera modifier ces plans, ln responsabilité de l'Entrepreneur restant dans tous les cas pleine et entière. 

2.3. 
Dimensions -jeux 

Les épaisseurs et dimensions seront déterminées par l'Entrepreneur en fonction des dimensions de l'ouvrage, du type d'ouvrants, du type de ferrage, de la position et de remplacement de manière à garantir dans tous les cas une résistance et un fonctionnement parfait. Les jeux. (DTU 36.1) seront calculés avant peinture pour une manœuvre sans difficulté et un jointoiement correct des menuiseries entre elles ou avec les parties fixes (bâtis, dormants etc.,). Les menuiseries ne devant pas être peintes auront un jeu de 0,5 mm avec tolérance en plus de 0,5 mm sur 1/10°du pourtour. 


2.4. 
Protection 

La couche de peinture d'impression sera appliquée par l'Entrepreneur de peinture avant pose des ouvrages; le menuisier devra une couche d'impression à l'huile de lin sur les parties non accessibles après assemblage. Tous les ouvrages métalliques sauf ceux en métal inoxydable seront livrés munis d'une couche de protection anticorrosion au minimum de plomb. 

Le menuisier fera son affaire avec la peinture des travaux d'impression. 


2.5. 
Prescriptions d'exécution 

· Conforme au DTU n°36.1 art. 3.11 à 3.17 pour toutes les menuiseries. 

· Conforme au DTU n036.1 art. 3.21 à 3.36 pour toutes les menuiseries. 

· Conforme au DTU n036.1 art. 5. 0 à 5.45 pour les quincailleries. 

2.6. Prescriptions de pose 

Conformes au DTU n° 36.1 art. 40-41-42-43-45 et 47, mais l'implantation des huisseries sera à la charge du présent lot après traçage des cloisons pour l'Entrepreneur de G.O. 

L'entrepreneur du présent lot aura implicitement à sa charge la mise en place de tous les couvre-joints, calfeutrements, habillage, jugés nécessaires par le Maître d'Œuvre par suite d'ajustage imparfait des menuiseries. Tous ces éléments seront toujours de même essence et même nature que le bois des ouvrages sur lesquels ils sont posés. Il aura également implicitement à sa charge la fixation de tous ses ouvrages par les moyens adéquats en fonction du type des menuiseries, de leur disposition et des supports. Ces fixations pourront se faire par pattes de scellements, par équerre ou tringles par douilles à vis incorporées au coulage. Les fixations sur taquets de bois scellés ou noyés au coulage sont interdites; elles devront assurer dans tous les cas un maintien parfait et durable des menuiseries. 

2.7. 
Pluie  

Pendant toute la durée du chantier et jusqu'à intervention de la peinture, tous les ouvrages de menuiseries pouvant être endommagés seront protégés par un procédé efficace au choix de l'Entrepreneur. 

L'Entrepreneur fournira à la réception des travaux toutes les clefs et accessoires de manœuvre (clefs; à carré, clefs de serrures etc.), il restera responsable de ce matériel jusqu'à prise en charge par le Maître d'Ouvrage, il sera exigé trois clef" par serrure. 

2.8. Traitement des bois 

Les bois seront imprégnés d'un produit efficace fongicide et insecticide. Ce produit sera inflammable, insoluble dans l'eau, chimiquement stable, non corrosif et sans action sur la fibre de bois.

2.9. Ferrage 

Pour les portes : se reporter au descriptif de position

Pour les placards : paumelles (ou charnières invisibles) laiton ou chromées - loqueteaux magnétiques et serrures. 


3.0. 
DEVIS DESCRIPTIF ET DE POSITION 

3.1. Portes intérieures 

Elles comprendront un pré cadre ainsi que les vantaux. Les portes intérieures seront à simple feuillure, elles seront conformes à la norme NF P23303. Les huisseries et bâtis seront en bois corroyé et assemblés à tenons et mortaises, les feuillures, chanfrein, nervures, etc., seront prévus. 

3.1.1. Portes isoplanes : 0,80 x 2,20 - épaisseur 40 mm

Huisseries ou bâtis à peindre, garniture complète y compris serrure. 

Serrure Tubulaire à bouton en acier inoxydable satiné avec ballait en laiton.

3.1.2. Portes isoplanes: 0,80 x 2,10- épaisseur 40 mm

Huisseries ou bâtis à peindre. Revêtement stratifié pour toutes les portes de bureau donnant dans le couloir. Garniture complète y compris serrure. 

Dito 3.1.1. 

3.1.3. Portes isoplanes: 0,90 x 2,20 

· Huisserie à peindre 

· Stratifier une face côté couloir 

3.1.4. Portes en bois dur 1er choix un vantail: 0,90 x 2,20
Porte destinée à être peinte 2 faces. 

Toutes les portes de secours. 

3.1.5. Portes en bois dur 1er choix double vantail semi vitrée 

· Ouvrant à la française 1,40 de passage 

· Stratifiées 2 faces 

· Verrou haut et bas pour vantail. 

Localisation:
 voir plans 
3.1.6. Portes en bois dur 1er choix double vantail: passage 1,60m
3.1.7. Portes métallique  dur 1er  double vantail: passage 1,60m
· Ouvrant à la française; 2x (0.80 x 2,10) 

· Stratifiées 2 faces. 

· Garniture complète y compris serrure et verrou il coulisse haut et bas petit vantail. 

: PEINTURE
Les travaux du présent chapitre comprennent :


-impression à la chaux sur maçonnerie et béton après égrenage des surfaces à peindre ;


-  bicouche peinture Pantex 800 sur murs intérieurs et plafond ;


- couche Glycéro satinée ou brillante sur portes et ouvrages métalliques.

4.1. TEXTES DE REFERENCE-RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

Les organismes de référence sont les suivants :

Prescriptions définies par le C.S.T.B :

D.T.U 59.1 : travaux de peinturage

D.T.U 39.1 : vitrerie

Normes et en général tous documents officiels en vigueur à la date de signature des marchés particulièrement normes AFNOR

Décisions du groupe permanent des marchés de peinture.

Le présent document se réfère uniquement au Cahier des Prescriptions Techniques du  C.S.T.B les normes  A.F.N.O.R. et les spécifications U.N.P ... étant rappelées dans les prescriptions de ces cahiers.

Par ailleurs, il sera tenu compte des règles et prestations techniques des manufactures
4.2-QUALITE ET PRESENTATION DES MATERIAUX

Tous les produits doivent provenir d’usines notoirement connues par leur qualité de fabrication.

La composition des peintures traditionnelles ou des peintures ne portant pas de marque doit être conforme aux prescriptions du C.S.T.B et faire l’objet des vérifications sur les prélèvements en cours de chantier prévus dans ces mêmes prescriptions.

Dans le cas de recouvrement d’une couche de peinture ou de vernis par application d’un produit de famille différente, ou livré par un autre fabricant, même si ce produit est considéré comme similaire. L’Entreprise doit, avant d’en faire usage, remettre au Maître d’œuvre une attestation de chaque fabricant garantissant  la compatibilité de la couche de recouvrement par rapport à la couche recouverte et vice versa.

En tout état de cause, l’Entrepreneur assure l’entière responsabilité des incidents et des dommages résultant de l’incompatibilité des couches de peintures et vernis. Si une marque de fabrique est indiquée ci-après, elle l’est à titre indicatif, et doit toujours être considérée comme suivie au terme « équivalent ».

Si l’Entrepreneur se propose d’employer des produits qu’il considère comme équivalents. Il est tenu de joindre à sa proposition les éléments d’identification permettant de déterminer, par l’Architecte, que les produits proposés sont effectivement équivalents.

Les fiches techniques d’identification des produits devront comporter les renseignements suivants :

· le rattachement aux normes officielles A.F.N.O.R.- U.N.P

· Les caractéristiques et les performances :

a) type (ex : Glycéro, acrylique, en solution, émulsion, dispersion)

b) prêt ou non à l’emploi, diluant et produits d’ajustement pour l’emploi 

c) densité

d) séchage hors poussière et recouvrable

e) épaisseur du fuel sec en microns pour une surface couverte précisée

f) concordance ou disparité de chacun des produits aux salissures exposées dans le cahier N°80 (cahier 695) du  C.S.T.B. relatif aux essais

g) aspect et relief

Faute de ces précisions et de  l’accord du Maître d’œuvre, on peut toujours exiger l’usage des produits figurant au présent devis.

L’acceptation du système et produits proposés par l’Entrepreneur est toujours conditionnée à l’exécution des surfaces témoins prévues ci-après.

· Si les résultats n’étaient pas ceux obtenus  avec les systèmes et produits visés au présent devis, le Maître d’œuvre serait en droit d’exiger l’exécution des prescriptions du présent document.

· Si l’Entrepreneur, entant qu’homme de métier, prévoit un résultat douteux des techniques et produits préconisés par le Maître d’œuvre, il doit faire des réserves par lettre, en motivant ses réserves.

L’acceptation, par le Maître d’œuvre d’une proposition, qu’elle comporte la marque offerte en similaire ou une marque donnée par l’Entrepreneur, ne retire en rien la responsabilité de l’Entrepreneur quant  à la qualité du travail à fournir.

Le ou les fabricants des produits retenus doivent donner, sur  le chantier et en présence du Maître d’œuvre, toutes indications utiles concernant les conditions d’emploi, le mode d’application, les caractéristiques de séchage, des différents produits à utiliser, et en résumé, assure une assistance technique complète, et ce à la charge de l’entrepreneur de peinture.

Pour assurer de façon parfaite cette assistance technique le fabricant peut être convoqué, au même titre que l’Entrepreneur, aux rendez-vous concernant le chantier, à la demande du Maître d’œuvre.

Les peintures enduits et vernis désignés par leurs marques doivent être logés dans des bidons scellés en usine. Les bidons doivent être descellés au moment de l’emploi à mesure des besoins du chantier

4.3-MARQUES DE PEINTURE

Afin de donner aux Entrepreneurs un maximum de précisions sur la qualité des peintures exigées pour ce travail, l’Ingénieur demande en solution de base l’emploi de peinture respectant  les normes.

            Toutefois, le l’Ingénieur et ou le Chef Service du marché se réservent  le droit de proposer la marque et à la qualité de peinture.

4.4- MISE EN ŒUVRE

Les travaux ne doivent être exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs.

L’application des peintures, vernis, enduits et préparations assimilées ne doit être effectuée que dans des conditions climatiques et hydrométriques présentes dans les documents techniques contractuels.

Les peintures et vernis doivent être, avant et encours d’emploi, maintenus en état de parfaite homogénéité par brassage, et éventuellement tamisage.

Les peintures doivent pouvoir être appliquées, soit au rouleau soit au pistolet, soit à la brosse. Le choix de l’outil incombe à l’Entrepreneur (sauf spécification en cours de  description) en fonction de la nature et de l’état de surface des matériaux et des possibilités de chantier.

Toutefois, toutes les couches d’impression ou de fond sont toujours appliquées à la brosse.

Les travaux seront exécutés pour les produits désignés par leur marque selon les instructions du fabricant qui devront être précisées :

· dans les notices, 

· sur les étiquettes,

· et pour les produits traditionnels selon les prescriptions du C.S.T.B.

Le prix forfaitaire doit toujours englober les opérations suivantes contribuant au travail fini :

· les opérations préparatoires faites en fonction du degré de finition,

· l’ensemble des couches,

· la fourniture et la mise en œuvre des produits, matériaux outils échafaudages,

· les raccords aux plinthes après pose des sols,

· les raccords après les nettoyages,

· les raccordements après les essais en cours de travaux et à la réception,

· la protection, par tous moyens appropriés des surfaces qui peuvent être attaquées ou rechampissages soignés nécessaires.

4.5- RECONNAISSANCE DES SUBJECTILES

Les surfaces devant recevoir l’application des couches de peinture sont examinées attentivement par le Maître d’œuvre, en présence des Entrepreneurs. Cette reconnaissance des différents subjectiles sera entreprise avant tout commencement d’exécution des travaux de peinture, et l’Entrepreneur, du présent sous lot doit, éventuellement, formuler les réserves qu’il considère comme indispensables à la bonne réalisation de ces ouvrages, faute de quoi, il sera responsable de la tenue de ses matériaux ou de la mauvaise finition des surfaces peintes.

Ces réserves doivent être présentées par écrit au Maître d’œuvre qui décide en dernier ressort, des responsabilités respectives des Entreprises.

Après quoi, l’Entrepreneur de peinture ne peut par la suite, formuler aucune réserve quant à la bonne tenue ou à l’aspect défectueux de ses ouvrages du fait des subjectiles en œuvre.

Les défauts, tels que fissures, dénivellations, faux aplombs, enduits grillés, plâtres morts, etc… sont refaits ou rectifiés suivant la nature de la malfaçon, soit par l’Entrepreneur responsable, soit par le peintre.

Dans tous les cas, ces frais de réfection incombent à l’Entrepreneur défaillant.

Dans le cas où les travaux  de réfection sont effectués par le peintre, le montant de ces travaux est établi conjointement entre les Entreprises intéressées et fait l’objet d’un compte interentreprises.

En cas de désaccord, il sera requis l’arbitrage du Maître d’Œuvre.

Par le fait de soumissionner, les Entreprises  déclarent s’en remettre à sa décision.

Le montant des frais découlant des malfaçons est alors déduit du compte de l’Entreprise défaillante.

4.6- TRAVAUX PREPARATOIRES

Tous les apprêts nécessaires à une parfaite exécution, ainsi que ceux nécessités pour une parfaite adhérence des peintures seront dû. Les énumérations d’apprêts données dans le cours de la description des ouvrages ne sont pas limitatives et ne constituent que de minima.

Le prix convenu pour exécution de la peinture comprend les opérations, préparatoires telles que : égrenage, brossage, ponçage, rebouchage, masticage, époussetage, lavage, dégraissage, déroulage, bouche porage, etc., qui sont nécessaires à la bonne présentation de l’ouvrage.

Ces opérations sont exécutées en conformité avec les prescriptions techniques du C.S.T.B.

Définition des principales opérations :

a) Brossage et égrenage :

D’une façon générale, l’Entrepreneur doit faire un brossage soigné ou un égrenage à la brosse dure de toutes les surfaces. Sur le métal, il doit l’éventuel grattage à vif avec enlèvement de rouille et de la calamine.

L’enlèvement des grosses projections (ciments, plâtre, etc…) incombant à l’enduiseur.

b) Rebouchage :

Il consiste à obturer, localement, les petites cavités qui restent en surface.  Ce travail de rebouchage comporte, obligatoirement, l’enduisage de toutes les pièces et ferrures entaillées. 

c) Ponçage :

Les opérations de ratissage, de rebouchage et d’enduisage de révision ou de bouche parage s’accompagnent obligatoirement d’un ponçage pour éliminer les cotes et autres imperfections nuisibles à l’état de surface. Les ponçages seront exécutés de  la façon suivante :

· à la ponce ou au papier abrasif à l’eau dans le cas de travaux très soignés ;

· au papier de verre et au papier abrasif à sec dans les autres cas.

d) Dégraissage :

Il est effectué au trichloréthylène avec essuyage à la serpillière pour tous les bois exsudant et avec un dégraissant, de marque connue pour tous les ouvrages métalliques là où il s’avère nécessaire.

e) Assainissement des surfaces de béton coulé :

L’Entrepreneur est tenu de se renseigner auprès de l’entrepreneur du sous lot Gros Œuvre et éventuellement, auprès du fabricant du produit de décoffrage. Sur les moyens d’en éliminer les  traces pour assurer l’adhérence de la peinture. Le fabricant de la peinture doit être tenu au courant de cette consultation par l’Entrepreneur, pour pouvoir au besoin formuler des objections.

Sur toutes les surfaces présentant une trop forte alcalinité PH 3, l’Entrepreneur doit prévoir l’application d’une solution neutralisante ne nécessitant pas le rinçage.

f) Impression antirouille :

L’impression effectuée sur les ouvrages de serrurerie, huisseries métalliques, canalisations, exécutée par les titulaires à protéger les ouvrages entre le moment de la pose et l’intervention du peintre. 

Ce dernier doit donc prévoir toutes les couches primaires sur la surface en plein et les brossages et grattages à vif des parties écaillées, ainsi que les dégraissages s’il a lieu.

g) Enduits garnissant 

Les murs, plafonds à peindre seront livrés par le sous lot Gros Œuvre, coulé dans les coffrages à parement fini.

Il appartiendra à l’Entrepreneur de peinture d’exécuter les enduits garnissant nécessaires.

Le travail d’application comporte  égrenage du ciment, ou du béton, à l’aide de la pierre de carborundum.

 PLOMBERIE- SANITAIRES

SOMMAIRE


1.0. 
CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES 


1.1. 
OBJET ET ETENDUE DES TRAVAUX 


1.2. 
ARTICULATION DU PRESENT DOCUMENT 


1.3. 
CONTRACTUALITE DU CCTP 

2.0. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 


2.1. 
PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FOURNITURES ET MATERIAUX 


2.2. 
PRESCRIPTION D'EXECUTION 


2.3. 
PRESCRIPTION DE MISE EN ŒUVRE 

3. O. DEVIS DESCRIPTIF ET DE POSITION 

PLOMBERIE- SANITAIRES

1.0. 
CLAUSES ET PRESCRITPTIONS GENERALES 


1.1. 
Objet et étendue des travaux 

Les prestations du présent lot comprennent l'exécution de tous les travaux de plomberie sanitaire, travaux annexes et accessoires nécessaires à la parfaite et totale finition de l’œuvre dans le cadre des pièces contractuelles, des règles de l’art et de la réglementation en vigueur. 


1.2. 
Articulation du présent document 

· PRESCRIPTIONS GENERALES (1.0.) 

· PRESCRIPTIONS TECHNIQUES (2.0.) 

· DEVIS DESCRIPTIF ET DE POSITION (3.0.) 

1.3. Contractualité du CCTP 

1.3.1. Le CCTP est réputé contractuel. 

Le CCTP est constitué: CCTP afférent à chaque corps d'état et du COTE (Cahier des Clauses Générales tous Corps d'Etat) définissant et précisant les clauses et prescriptions communes et générales à tous les Corps d'Etat. 

1.3.2. Les documents techniques contractuels et particuliers au présent corps d’état sont les suivants:

· Cahier des charges DTU 

· Cahier des clauses spéciales DTU 

· Règles de calcul DTU 

· Autres documents DTU applicables au présent lot et réputés connus par l’adjudicataire. 

· Normes françaises 

Normes françaises pour le bâtiment, homologuées enregistres, expérimentales, ainsi que toutes autres nonnes applicables au présent du présent lot et réputées connues par l'entrepreneur. 

2.0. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

Particularités 

Le présent projet comprend l'équipement de l'ensemble du bâtiment, les ouvrages s'entendant en fourniture et pose, ils comprennent: 

· la fourniture et la pose des appareils sanitaires suivant indications sur plans 

· l'alimentation en eau froide des appareils sanitaires décrits sur les documents et représentés sur les plans 

· les évacuations des divers appareils sanitaires jusqu'aux canalisations verticales. 

2.1. L’inscriptions relatives aux fournitures et matériaux 

2.1.1. Tubes - tuyaux 

· Les tubes en acier galvanisé seront galvanisés intérieurement, jusqu’au diamètre 50/60. Ils seront soudés pour les diamètres supérieurs, les pièces de raccords seront en fonte malléable, filetées et galvanisées intérieur et extérieur. 

· Cuivre: En cuivre rouge écroui conforme aux normes, raccords en liaison à collet ou par soudo brasure.  

· P.V.C.: Rigides, opaques résistant aux eaux bouillantes et aux acides - raccords en P.V.C. 

2.1.2. Sanitaires 

Les appareils précisés au devis descriptif et de position seront de bonne qualité et seront exempts de défauts. La robinetterie répondra aux normes des DTU en dimension, qualité et emploi ainsi qu'aux normes acoustiques en vigueur. 

2.2. Prescriptions d'exécution 

Les installations seront livrées en parfait état de fonctionnement et d'utilisation. Le calcul des diamètres et section de canalisation sera établi d'après les normes en vigueur. L'entrepreneur sera responsable des insuffisances de section et diamètre et y remédiera à ses frais de façon à ce que l'installation résiste aux efforts auxquels elle sera soumise pour assurer aisément et sans bruits l'alimentation et le fonctionnement de tous les appareils ainsi que les vidanges et évacuation des eaux vannes et eaux usées. 

2.3. Prescription de mise en œuvre 

· Canalisations: 

Elles seront placées parallèles et d'aplomb sauf obstacle technique. Elles seront toujours facilement démontables. Dans la mesure du possible. Elles seront dissimulées à la vue. Elles auront une légère pente pour faciliter les purges. Elles seront fixées par collier facilement démontable et en nombre suffisant pour éviter toute flèche. Un feutre sera interposé entre la tuyauterie et le collier. Toutes les pièces de raccords nécessaires seront prévues. 

· Colonnes: 

Elles comporteront toutes pièces de raccords nécessaires-en fonction des évacuations et de ventilations. Aux endroits opportuns seront placés des tampons de visite permettant un dégorgement facile. 

· Chute: 

En PVC conformément à la réglementation en vigueur en fonction des températures de l'eau (soit en PVC ordinaire, soit en tubes extradés de PVC/C sur chloré). Les tubes seront de diamètre nominal 32 - 40 DU 50 selon les s0l1ies de siphon ou selon les débits à supporter. Ils seront fixés par des colliers coulissants montés sans serrage en horizontal tous les 0,75 m et en vertical tous les 1,50 fi Il sera uniquement employé des pièces moulées à l'exécution de toutes pièces soudées. Le tulipage des tubes est interdit - utiliser les raccords mâle-femelle. Les raccords sur pièces métalliques devront être réalisés avec les raccords adéquats en évitant les collages entre tubes de nature différente. Entre PVC, tous les passages de murs, cloisons, plancher seront fourreautés en PVC ou avec raccords avec chambres de dilatation. Les tubes devront pouvoir se dilater librement dans les chambres des culottes ou des coudes, sinon il sera interposé un manchon de dilatation selon les prescriptions du fabricant. 

· Appareils sanitaires: 

L'entrepreneur devra fournir tous les accessoires (chevilles, taquets, vis etc…) pour la fixation parfaite des appareils sanitaires. 

· Fourreaux: 

Ils seront en fer noir pour l'eau froide et en PVC pour les écoulements; ils seront d'un diamètre immédiatement supérieur à celui des tuyaux considérés 

· Peinture: 

Tous les accessoires de fixation sauf ceux en métal galvanisé et en laiton recevront une couche de peinture anticorrosion. 

· Canalisations enterrées: 

Elles seront posées sur lit de sable de 0,10 d'épaisseur en fond de tranchée. Tous les travaux de terrassements afférents à ces travaux sont prévus au présent lot. Avant remblaiement une nouvelle couche de sable avec grillage de protection sera également mise en place.  

· Bruit des installations: 

L'installation de plomberie ne devra en aucun cas engendrer des bruits ni en transmettre dans le bâtiment. L'entrepreneur prendra donc toute disposition et précaution pour éviter ces nuisances. 


3.0. 
DEVIS DESCRIPTIF ET DE POSITION 


3.1. 
Eau froide 

· Origine de l'installation: 

Compteur principal posé en limite de propriété par les services concessionnaires. 

· Nature des canalisations: 

La partie enterrée jusqu'au suppresseur sera en acier galvanisé, compris toutes sujétions de terrassements. Il sera prévu un clapet anti-retour. L'entreprise pourra à son gré utiliser une conduite de même diamètre en polyéthylène avec tous accessoires adaptés. 

Les colonnes montantes seront en tube fer galvanisé et les distributions intérieures à partir des piquages en tube cuivre ou acier galvanisé. 

· Purges - vidanges - dispositif antibruit 

Il sera prévu en partie haute des colonnes une purge manuelle; chaque colonne devra être entièrement vidangeable avec robinet fileté au nez au point bas. Les tuyauteries seront largement dimensionnées et seront désolidarisées de leurs supports par interposition d'éléments souples isolants. Chaque colonne sera également équipée en partie haute d'un système anti-bélier type à bouteille en laiton. 

· Désinfection des tuyaux 

A charge du présent corps d’état  avant occupation de l’immeuble. 

· Vitesse limite 

· 1 mis en colonne montante 

· 1 mis en canalisation principale 

· 0.8 m/s en utilisation. 

Localisation: Repère plan Architecte 

· Locaux à alimenter 

· sanitaires 


3.2. 
Equipement sanitaire 

· WC Anglais en porcelaine vitrifiée à sortie orientale apparente, lunette et abattant; Couleur blanche; 

· Marque standard ou similaire ; 
Localisation des appareils: Repère plan 

3.4. Evacuations 

Un réseau d'eau vannes desservira les WC 

· Un réseau d'eaux usées desservira les autres appareils; 

· Limites des installations jusqu'aux regards situés en pied de chute 

· Les canalisations seront en PVC avec raccords et joints résistants à l'eau chaude. 

· Ventilations primaires: les colonnes de chutes EU et EV seront prolongées par une ventilation primaire de même diamètre que les chutes et jusqu'à raccordement sur les sorties en terrasse en attente du lot « étanchéité ».
· Piquages: en plus des piquages pour desservir les différents appareils évacuer, il sera prévu des attentes sur le réseau d'eaux usées pour les évacuations de condensateurs au lot climatisation. 

· Appareils desservir: 

· évier, Ø minima 40 ; 

· lavabos, Ø minima 32 ; 

· cuvette WC, Ø minima 100. 

3.5. 
Siphon de sol 

Dans chaque local sanitaire il sera prévu un siphon grille mobile de diamètre suffisant pour évacuer les eaux en cas de rupture de canalisation d'eau glacée. Est également compris le raccordement sur descente: 

- un siphon de sol sera prévu dans le local suppresseur si une évacuation directe par forme de pente ne peut pas être aménagée. 

3.6. Réseau eau pluviale 

Les canalisations seront déterminées selon les DTU n°6032 et normes NFP 30201. Elles seront mises en œuvre à partir des moignons cylindriques en attente par le lot "étanchéité" jusque y compris le tampon de dégorgement ou le regard en attente au pied de colonne. 


3.7. 
Arrosage extérieur 

Il sera prévu pour le parking en rez-de-chaussée 1 bouche d’arrosage de 20 destinées au lavage des parkings et arrosage. 

Il sera composé d'un coffret enterré avec couvercle en en fonte relié par chaîne au coffret, ensemble de manœuvre facilement accessible - prise filetée de 20/27 - manœuvre par potence. 

 REVETEMENTS 
6.1 SPECIFICATIONS GENERAL
Le présent cahier des prescriptions techniques particulières (C.P.T.P) a pour objet de rappeler pour le présent sous lot, les textes de référence et la réglementation, les limites de prestations des matériels et matériaux entrant dans la construction des ouvrages et leur mise en œuvre

Les travaux comportent la mise en œuvre des prestations du commerce et d’ouvrages façonnés de la profession, en fourniture et pose, y compris toutes sujétions pour des ouvrages « complets

6.2 – TEXTES DE REFERENCES – RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

Les ouvrages de revêtements muraux en carrelage seront conformes aux spécifications du cahier des charges des revêtements muraux scellés, destinés aux bureaux et autres: D.T.U. N° 55 – Revêtements muraux scellés.

Les ouvrages de revêtements de sols seront conformes aux spécifications du cahier des charges des revêtements de sols scellés : applicables aux locaux d’habitation, bureau et établis par le Centre scientifique et Technique du Bâtiment D.T.U N° 52.1 Travaux de revêtement de sols scellés.

6.3- LIMITES DES PRESTATIONS AVEC LES DIFFERENTS LOTS

SANS OBJET

6.4- QUALITE ET PRESENTATION DES MATERIAUX

6.4.1 GENRALITES
Les différents matériaux ou fournitures utilisés devront répondre aux spécifications des normes et avis techniques les concernant, et notamment. :

· NF P 61.311

· NF P 61.312

Carreaux de grés cérame

· NF P 61.313

· NF P 61.314

Eaux de gâchage

· NF P 18.303

· NF P 15.300

Liants hydrauliques

· NF P 15.301

6.4.2 GRES CERAME

Les carreaux et accessoires de grés cérame devront provenir d’usines notoirement connues. Leurs dimensions et tolérances de fabrication seront celles définies par les normes NF P 61.311 à 314 ou le DTU N° 52.1. 

Les caractéristiques des carreaux de grés cérame devront être garanties par les PV d’essais justifiant leurs qualités physiques.  

6.4.3 GRES EMAILLE
6.4.4   FAÏENCE

Elles seront définies par le DTU N° 55 et les normes 61.331 à 334.

6.4.5- CIMENT

Le ciment utilisé pour la confection des mortiers pour pose et crépi sera exclusivement du Ciment CPA 325 sans constituant secondaire. Il sera approvisionné en sacs marqués.

6.4.6 SABLE
Le sable pour confection des mortiers ou pour formes sera conforme à la norme NFP 18.301.

· calibrage 0.8/2.5

Il sera exempt de toute matière terreuse ou marneuse, bien crissant à la main, ne s’y attachant pas, passé à la claie et lavé si nécessaire.

6.4.7 COLLES
Les colles employées devront obligatoirement être reconnues par un avis technique du G.S.T.G. et recevoir l’accord du bureau de contrôle.

6.4.8 JOINT DE DILATATION ET BARRES DE SEUILS
6.4.9 ECHANTILLONS

Les entrepreneurs seront tenus de fournir, à la demande de l’Ingénieur. Un échantillon de chacun des articles prévus, tant appareillages que matériaux et prototypes. Aucune commande de matériel ne pourra être passée par un Entrepreneur si non à ses risques et périls tant que l’acceptation de l’échantillon correspondant n’aura pas été des contrôles et essais conformes à ceux prévus par les normes en vigueur, aux règles de la profession ou à ceux prévus dans les documents contractuels. Au cas où, à la suite de ces essais, il serait constaté que les échantillons déposés ne répondent pas aux spécifications du présent document. Le Maître d’œuvre interdira l’emploi sur le chantier de ce matériau et refusera tout travail au cours duquel il aura été employé. La fourniture d’un autre produit en remplacement de celui initialement prévu sera alors exigée et il sera procédé sur ce dernier, dans les mêmes conditions, aux mêmes  essais que sur le précédent échantillon. La fourniture de tous ces échantillons est à la charge de l’Entrepreneur.

L’Entrepreneur ne pourra prétendre à aucun délai supplémentaire ou indemnité à la suite du refus temporaire ou définitif d’un sous lot ou d’un type de matériel ou fourniture.

6.5- MISE EN ŒUVRE

6.5.1- GENERALITES

Les prescriptions techniques des D.T.U N° 52.1 à 55 sont complétées par les précisions ci-après :

· Les carreaux épais de grés cérame seront posés à joints droits de 2 mm d’épaisseur environ, réduits suivant la méthode dite « à la règle et à la batte ».

· Outre les joints de dilatation de construction, l’Entrepreneur devra prévoir partout où il le jugera nécessaire, des joints de décompression dont il assurera les garnissages avec un produit genre PRC ou similaire. 

· Les jointoiements seront exécutés au plus tôt 24 heures après la pose des éléments à l’aide d’un mortier résistant aux divers produits d’entretien.

· Les carreaux de faïence seront posés à joints droits de 2 mm selon le mode de pose défini à l’article 3.211.2 du D.T.U N° 55 avec rejointoiement d’une teinte assortie au revêtement.

· Le contact de zones de carrelage ou revêtement non adhérentes « sonnant creux » entraînera le refus et l’obligation de réfection du sol de tout le local considéré.

· L’Entrepreneur réceptionnera les supports sur lesquels il devra appliquer ses matériaux, en présence du Maître d’Œuvre. Il fera les réserves nécessaires justifiés qui devront être levées avant son intervention. A dater de la réception des supports il sera responsable de la bonne tenue et de la bonne exécution de ses ouvrages.

6.5.2 - SUJETIONS D’EXECUTION

Les prix proposés comprennent implicitement toutes les sujétions de coupes et de déchets pour raccordement sur angles, tuyaux, seuils, etc… Ils comprennent également les raccords à exécuter après passage des fourreaux et canalisations diverses et la répartition des coupes. En ébrasement des ouvertures donnant sur des sols différents, les carrelages seront arrêtés à mi- feuillure des portes

Sont également compris implicitement pour tous carrelages et revêtements les jointoiements par coulis de ciment ordinaire ou blanc, les nettoyages, et, pour les sols, l’épandage de sciure de bois blanc.

 ENDUITS

1_Enduit au mortier ciment sur murs

1.1. Préparation des surfaces

Les surfaces à enduire recevront la préparation ci-après :

A- Maçonnerie de moellons, briques ou agglomérés,

Les joints devront être dégradés sur un(1) cm pour les briques et agglomérés puis brossés ainsi que le parement. La surface entière sera lavée au besoin jusqu’à l’humidification et les joints seront regarnis au besoin.

B- Maçonnerie en béton

Le béton sera, s’il y a lieu, piqué de manière à ne pas comporter aucune partie lisse, puis brossé et lavé jusqu’ à l’humidification.

1.2. Confection des enduits
Les enduits au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 de CPA 325 (CPJ 35) seront réalisés en trois couches successives dont l’épaisseur totale est de 1.5 cm pour les enduits intérieurs et 2 cm pour les enduits extérieurs :

· La première couche appelée gobetis aura pour but de ragréer la surface à enduire. Le mortier sera projeté violemment à la truelle,

· La deuxième couche constituera l’enduit proprement dit, le mortier gâché serré sera lancé avec force à la truelle, refoulé à la taloche et dressé régulièrement,

· La 3e couche, s’il s’agit d’un crépi sera appliquée au balai ou avec des appareils mus à la main ou mécaniquement.

· Avant qu’une couche soit complètement sèche, elle sera recouverte avec la suivante la dernière sera lissée à la taloche bois ou plastique.

· Lorsque le mortier aura rejeté son eau et pris une certaine consistance, le lissage sera renouvelé à plusieurs reprises, sans mouiller la surface jusqu’à ce que le retrait dû à la dessiccation ne donne plus lieu à aucunes fissures. Après l’achèvement, l’enduit devra être homogène d’aspect régulier, sans fissures ni soufflures.

AGREGATS

Voir normes N.F.P 18 301 et 304, articles 2.1 et 33 du D.T.U 20

Les granulats devront être propres, lavés exempts de terre et de poussière. Ces essais de granulométrie détermineront les catégories de granulats à utiliser pour les bétons.

Sables

Les sables pour béton armé seront des sables 0.085/5 qui auront une courbe granulométrique  soumise au Maître d’œuvre avant travaux.

Equivalant de sable supérieur à 70

Teneur en calcaire inférieure à 30 %

Exempt de matières organiques

Quantité de manières étrangères inférieures à 2 %

Agrégats

Les agrégats pour béton armé devront être obligatoirement lavés et parfaitement propres. Ils ne devront pas contenir de détritus d’animaux ou de végétaux.

Ils auront une courbe granulométrique continue soumise au Maître d’œuvre avant travaux.

Le stockage des divers agrégats s’effectuera sur une aire bétonnée parfaitement propre, prévus à cet effet par l’Entrepreneur dans ses installations de chantier.

Liants

Qualité des ciments à employer

Le ciment utilisé sera du ciment Portland artificiel (CPA) 325 pour tous les ouvrages en béton armé. Il devra en tous points être conforme à la norme NFP 15 304 – 302 et 15 304 – 305

Conditions de stockage du ciment.

Le ciment utilisé sera livré, en sac de 50 kg,.

Les ciments devront être stockés en silo ou en magasin sec, clos, couvert et capable de contenir une quantité suffisante pour que les travaux puissent être exécutés à un rythme normal sans interruption.

Ces moyens de stockage devront être équipés d’un pyromètre de façon à pouvoir vérifier la température du ciment à chaque approvisionnement. Il sera d’ailleurs effectué un essai de fausse prise, si à son arrivée sur le chantier, le liant est à une température de 70° ou supérieure.

Un stockage de quatorze (14) jours sera obligatoire.

Contrôle de la qualité des ciments

Si un sous lot de ciment est approvisionné sur le chantier à une date D, l’Entrepreneur est tenu de faire exécuter par un laboratoire agrée des essais complets de réception aux dates suivantes :

(D), (D + 1 mois), (D + 2 mois), (D + 3 mois), etc…jusqu’à épuisement du sous lot.

Les essais de réception seront réalisés suivant les modes opératoires définis aux normes  NFP 15 300, 301 et 302.t ré

Le prélèvement de ciment sera effectué en présence du Maître d’œuvre et de l’entrepreneur ou de leurs représentants. Ces essais particuliers de réception seront à la charge totale de l’Entrepreneur. 

Adjuvants

Accélérateurs retardateurs, plastifiants, entraîneurs d’air Hydrofuges voir norme AFNOR P 18.303 et circulaire 80 08 1980.

Moniteur du 8/12/1980

Les adjuvants éventuellement utilisés ne sont acceptés que sous les conditions décrites ci-après.

· Ils doivent figurer sur la liste agréée par la C.O.P.L.A( commission permanente des liants hydrauliques et des adjuvants du béton). Ils sont mis en œuvre conformément au Cahier des Charges du Fabricant.

Eau de gâchage du béton

Elle devra être conforme aux exigences de la norme N.F.P 18 303 concernant les caractéristiques physiques et chimiques.

Les sels dissous ne doivent pas risquer de compromettre la qualité du béton, ni la conservation du béton armé. En particulier, la présence de chlorure, sel de sodium ou magnésium peut être tolérée dans une proportion supérieure à celle qui est admise dans une eau potable. Une analyse à la charge de l’Entrepreneur, peut être demandée par le Maître d’Œuvre.
  ELECTRICITE 

SOMMAIRE


1.0. 
PRESCRIPTIONS GENERALES 


1.1. 
OBJET ET ETENDUE DES TRAVAUX 


1.2. 
ARTICULATION DU PRESENT DOCUMENT 


1.3. 
CONTRACTUALITE DU CCTP 


1.4. 
RELATION AVEC LES SERVICES CONCESSIONNAIRES 


1.5. 
ETUDES TECHNIQUES 


1.6. 
RECEPTIONS ESSAIS 


1. 7. 
GARANTIE 

1.8. 
PEINTURE  DES INSTALLATIONS 

2.0. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 


2.1. 
NORME ET MATERIEL 


2.2. 
PRESCRIPTION DE POSE 


2.3. 
ALIMENTATION EQUIPEMENTS TECHNIQUFS 


2.4. 
ECLAIRAGE DE SECURITE 


2.5. 
APPAREILS D'ECLAIRAGE 


2.6. 
INSTALLATION MINUTERIE 


2.7. 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

3.0. DEVIS DESCRIPTIF ET DE POSITION 

ELECTRICITE

1.0. 
PRESCRIPTIONS GENERALES 


1.1. 
Objet et étendue des travaux du corps d’état 



Exécution des travaux d'électricité et courants faibles ainsi que tous travaux annexes et accessoires nécessaires à une parfaite et complète terminaison de l’ouvre dans le cadre des pièces contractuelles, des règles de l'art et de la réglementation. 


1.2. 
Articulation du présent document 

· PRESCRIPTIONS GENERALES (l.0.) 

· PRESCRIPTIONS TECHNIQUES (2.0.) 

· DEVIS DESCRIPTIF ET DE POSITION (3.0.) 


1.3. 
Contractualité du CCTP et des documents techniques 



Le CCTP est contractuel. Il est composé des différents CCTV afférents à chaque lot et des documents techniques suivants: 

· Documents techniques unifiés (DTU) 

· Cahier des charges DTU 

· Cahier des clauses spéciales DTU

· Règles de calcul DTU 

· Autres documents DTU réputés connus par l'entrepreneur l'adjudicataire 

· Normes françaises 



Normes homologuées, enregistrées, expérimentales applicables aux ouvrages de du présent lot et réputées connues par l'entrepreneur. 

· Autres documents 



Avis techniques du CSTB, prescriptions de mise en ouvre du fabricant arrêté du 22 Octobre 1969; concernant la réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation. Règles promotelec concernant les installations électriques des locaux d'habitation. Règles générales V.S.E. 



Tous les documents précités ont un caractère général et complémentaire. Ils demeurent valables en cas d'ouvrages en variante et l'entrepreneur ne pourra en aucun cas les opposer entre eux en cas de divergences éventuelles.  


1.4. 
Etudes techniques  

L'adjudicataire devra  faire établir une étude technique par son Entreprise ou par un organisme compétent et à ses frais. Cette étude déterminera les puissances, les protections et les sécurités nécessaires pour tous les circuits et pour tout le matériel installé en général. 

Il devra la fourniture en 5 exemplaires des schémas de distributions générale avec indication des sections de fils. Le plan indiquant les tracés des canalisations, les couleurs de phase, neutre et terne, l'emplacement des appareils de coupure et de protection, l'emplacement des appareils de commande, l'emplacement des foyers lumineux des prises de courant des prises TV, des téléphones et ordinateurs; Seront également fournis les plans de réservation, de fourreautage de cheminement des circuits de terre. Avant travaux tous les documents et calculs seront soumis à l'approbation des services compétents et de l’Ingénieur. 


1.5. 
Réceptions 

Tous les documents précités (1 ,5) seront remis à l’Ingénieur en 5 exemplaires lors des réceptions. Ils auront été mis à jour des modifications intervenues depuis l'étude. L'entrepreneur remettra également les instructions de conduite et d'entretien du matériel installé. Tous les tableaux seront repérés intérieurement et extérieurement par un moyen durable et lisible afin de rendre les dépannages et l'utilisation aisés. 

Les clefs des tableaux seront remises en 3 exemplaires. 


1.6. 
Essais 

Ils porteront lors des réceptions sur le contrôle général et le fonctionnement, sur la conformité de l'exécution, sur les essais d'isolement, sur le contrôle des protections. 

L'entrepreneur ou un représentant assistera à ces essais et fournira  tout le personnel, moyen et appareillage de mesure nécessaire. 

1.7. 
Garantie 

Délai d'un an après la réception provisoire. Pendant cette .période, l'entrepreneur devra à ses frais remplacer toutes pièces qui s'avèreront défectueuses par vice de construction, de montage, par définit de matières et usure anormale, en outre il demeurera responsable des accidents qui pourraient résulter de ses installations sauf s'il apporte la preuve (une utilisation défectueuse ou d'imprudence caractérisée). 

1.8. 
Peinture des installations 

Il est implicitement prévu au présent lot la couche primaire antirouille au minimum de plomb ou au chromate de zinc sur toutes les pièces métalliques non galvanisées utilisées. Cette couche primaire sera appliquée après brossage grattage et dégraissage. 


1.9. 
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

Type de l'installation sera de type TT à sélectivité verticale, permettant de ne mettre hors tension que la partie d'installation située en aval du dispositif D.R. (Différentiel Résiduel) installée en amont du défaut et le plus voisin de celui-ci (Norme 15100/533.2.3.) 

Les associations disjoncteurs + relais différentiel résiduel + disjoncteurs différentiels conviendront conformément à la nonne.  

Les circuits secondaires pourront être équipés de combinés à cartouches ou GC porte fusibles sectionnables, le tout convenablement calibré. L'ensemble devra respecter les intensités de court circuit en chaque point du réseau, suivant sa position conformément à la norme. 

2.1. 
Normes des matériels 

Le matériel employé répondra aux normes établies par l'union technique de l'électricité. Il portera donc les estampilles V.SE - NF USE - ou NF - électricité. 

· Conducteurs 

· Câbles BT de réseaux généraux 

· Câble isolé au butyle vulcanisé ou au polyéthylène sous gaine Néoprène dit BBNE ou câble isolé au papier plomb armé sous gaine PVC de type V.I 000 R 12 N. 

· Conducteurs d'installation 

· Selon les conditions et le mode de pose ainsi que du classement des locaux, et du type d'installation. Ils seront en·: 

· Tubes souples blindés; étanches type MSB. APE genre «CAPRJPLAST» ou similaires montés avec raccords laiton étanches. 

· Tubes souples ordinaires isolants. cintrables type IRO - type genre «CRINTREX» ou similaire montés avec raccords ex laiton. 

· Tubes plastiques: isolants, cintrables, type ICO - APE genre « CINTROPLAST » ou similaire montés avec raccords EX – P. 

· Boîtes de dérivation 

Pour les installations ordinaires apparentes en matière moulée. 

Pour les installations étanches apparentes de type étanche en tôle d'acier à couvercle à joint caoutchouc ou en matière moulée avec entrée au bas des tubes acier. 

Pour les installations encastrées, elles seront de type encastré en tôle ou en matière moulée avec couvercle amovible; elles seront rondes ou castrées. Dans tous les cas, les connexions intérieures se feront sur blocs de jonction ou sur rosace de connexion. 

· Appareillage 

· Panneaux de compteurs: De type normalisé agréé par AES-SONEL 

· Appareillage de coupure et protection : de Type agréé et répondent aux nonnes en vigueur

Douilles: En laiton des type à baïonnette ou à vis mais dans la mesure du possible. Toute l'installation sera standardisée. 

· Armoires et coffrets métalliques 

De présentation très soignée, en tôle d'acier lisse de 20/10. peintes intérieurement et extérieurement par un revêtement émail Glycéro brillante (3 couches), les armoires ou coffrets comporteront toujours un fond et sur la face avant un portillon ouvrant à 1 ou 2 vantaux avec joint en caoutchouc et serrure jeune « RONIS » ou similaire avec 2 clefs..

· Interrupteurs, commutateurs, prise de courant etc. 

Pour les installations encastrées étanches; appareils étanches à encastrer en matière moulée avec entrées filetées ou par tubes aciers, genre GANDY avec cadre enjoliveur ou similaire. 

Pour les installations encastrées ordinaires: appareils de type encastré ARNOULD série A 1.002 enjoliveur marron et série style. 

2.2. 
Prescriptions techniques 

Toutes les installations seront encastrées et invisibles. Elles seront encastrées dans le gros-œuvre dans des gaines prévues à cet effet avant le coulage ou après coup en saignée (à éviter au maximum) et par passage dans des gaines visitables prévues à cet effet. 

Dans tous les cas, l'entrepreneur aura implicitement à sa charge relâchements jusqu'au nu brut de l'ouvrage de gros-œuvre. En cas d'absolue nécessité de saignée, elles se situeront toujours le long des huisseries ou en bout de paroi. Elles ne seront jamais d'un tracé biais. Elles ne couperont jamais un panneau en son milieu. 

· Encastrement dans le béton 

La mise en œuvre des canalisations devant être disposées dans le béton sera coordonnée entre le présent corps d’état et le lot gros-Œuvre pour prendre toutes dispositions utiles. Il ne sera toléré aucun refouillement dans les ouvrages en béton. 

Pour les tubes disposés avant coulage, toutes dispositions seront prises pour rendre ces conduits parfaitement étanches au béton avant sa prise, pour éviter les déplacements des fourreaux dans les coffrages lors des coulages et pour éviter tout pincement et tout croisement de conduits. Les tubes seront disposés à hauteur de la fibre neutre de l'ouvrage et maintenus par cales. Les conducteurs seront placés ultérieurement dans les canalisations. 

L’entrepreneur fera l'attention sur les précautions à prendre au coulage, mais surveillance tout de même les opérations. 

· Appareillages 

Les installations et appareillages encastrés étanches seront en tubes et en boîtes métalliques. Les tubes seront munis d'aiguilles en fil de fer galvanisé pour le tirage des "Conducteurs. Ces aiguilles resteront visibles après extension des enduits. 

Au droit de chaque foyer lumineux il sera opposé: 

· pour ceux en plafond un crochet spécial sur cheville: 

· pour les appliques une semelle scellée. 

A toutes les extrémités de tubes, il sera placé des embouts en bel élite. Sauf prescriptions particulières les interrupteurs, commutateurs etc., seront placés à 1,25 du sol fini. Prises de courant lumière, boîtes TV téléphone, ordinateurs etc., 0,20 m du sol fini. 

· Réseau terre 

A réaliser suivant les prescriptions de la norme NF-C-15 100 et dans les conditions précisées par les DTU. Il comprendra : 

· les prises de terres; 

· la terre principale en cuivre 29 mm2 ; 

· les dérivations principales; 

· les dérivations secondaires; 

· les ouvrages accessoires. 

Chaque prise de terre sera constituée par un piquet de terre ou par câble cuivre nu 28 mm² posé en fond de fouilles. Cette prise de terre devra avoir une résistance inférieure à 50 hm3, elle devra comporter un regard de contrôle 

Tous les terrassements nécessaires à la mise en œuvre du réseau de terre et quelles que soient les natures de terrains sont à la charge du présent corps d’état. L'interconnexion des diverses terres de l'installation sera en câble cuivre nu de 8m/m2• Les colonnes montantes de terre seront constituées par un câble isolé unipolaire de section égale à celle des phases de la colonne montante et sans être inférieure à 28 m/m² poser sur collier. Au pied de la colonne. Il sera placé une barrette de mesure.  

A chaque niveau, le conducteur passera sans coupure dans une borne genre «FERREL» vissée et brassée sur barrette disposée dans le tableau d'étage. Les dérivations des différents niveaux seront raccordées par cosse à serrage ou cosse soudée fixée sur barrette. 


2.3, 
Alimentations des équipements techniques 

Elles concernent: 

· le suppresseur ; 

· la climatisation - l'autocommutateur, etc.  

Elles seront réalisées en conformité avec la réglementation en .vigueur, pour leur exécution l'entrepreneur prendra contact avec chaque corps d'état concerné afin de régler conjointement les détails et déterminer les puissances à prévoir, les emplacements exacts des sources de tension, les appareils de protection et de coupure à prévoir. 

· Fourreautage pour d'autres corps d'état 

L'entrepreneur aura à sa charge la fourniture et la pose des fourreaux des terres au passage ultérieur de câbles ou fils d'autres installations à savoir: 

· fourreautage téléphone 

· fourreautage TV, Internet, intranet ; 

Les prestations comprendront la fourniture et la pose des fourreaux vides munis d'aiguilles de tirage. Les boîtes nécessaires pour recevoir les prises répartiteurs etc., ainsi que toutes celles qui s'avéreraient nécessaires pour le tirage ultérieur des conducteurs et tous travaux accessoires.

Les plans de fourreautage et les diamètres des canalisations ainsi que tous les renseignements d'ordre technique seront fournis par les corps d'état concernés qui devront rester en contact permanent avec la présente entreprise afin de s'assurer de la bonne réalisation de leurs desiderata. 

2.4. 
Eclairage de sécurité 

Sera constitué par des blocs autonomes alimentés par un circuit spécial lumière prise en amont du tableau général afin d'éviter l'allumage au cas où le tableau serait coupé. 

· Blocs autonomes de sécurité 

Genre « SICLI » ou «URA» ou similaires comprenant une batterie d'accumulateurs cadmium NICKEL composé de 2 éléments de 3,5 AH en série.  

· Un transformateur et un redresseur ou sic1icium formant chargeur et maintenant la batterie en charge permanente et permettant une décharge d'une heure et une recharge en 24 heures. 

· Une lampe témoin indiquant le bon fonctionnement du chargeur. 

· Un commutateur automatique TRANSISTORISE à manque de tension assurant l'allumage des lampes en cas de panne secteur. 

· Deux lampes de 2,4 V au Xénon en parallèle.

· Un secteur de tension 

· Un fusible de protection du circuit primaire.

· Une barrette à bornes pour le branchement. 

Caractéristique : 

· puissance lumineuse 

30 lumens

· Puissance des lampes

 6 watts 

· Autonomie 


1 heure minimum

· Consommation


 4V A 

· Temps de recharge

 24 heures

· Poids 
+ 


1 kg

· L'installation sera encastrée. 

2.5. 
Appareils d'éclairage

Fourniture et pose de tous les appareils d'éclairage qui seront précisés aux descriptifs de position. Les prestations comprendront: 

· la fourniture d'appareil d'éclairage complet avec tous ses accessoires; 

· la pose des appareils quels que soient les ouvrages de fixation; 

· le raccordement par «domino» ; 

· la fourniture de l'ampoule ou du tube. 

2.6. 
Installations minuterie 

Elles se feront par boutons-poussoirs à voyant lumineux et appareil de minuterie automatique réglable à fonctionnement silencieux de type: 

Interrupteur à double rupture commandant le circuit des lampes, balancier oscillant mesurant le fonctionnement de 1 à 5 minutes et bobine. 


2.7. 
Spécifications techniques 

· Protections 

Coupe circuits: Ils protégeront chaque circuit. Ils seront unipolaires à fusible calibré conforme à la norme NF. C. 61.200 et installé sur la phase. Le neutre comportera un dispositif individuel de sectionnement situé à l'origine de chaque circuit. 

Fusibles: Leur calibre sera adapté à la section et au nombre de conducteurs par conduits. 

Panneau coupe circuit: Il supportera les appareils de protection des différents circuits et un différentiel général de commande et de protection conforme aux conditions fixées par l'article 44 de la norme NF. C.141 00. 

· Circuits 

· Un circuit ne pourra desservir plus de 8 points d'utilisation, 

· Les foyers lumineux seront répartis sur les circuits exclusivement affectés à cette fonction, 

· Les prises de courant seront alimentées par un ou plusieurs circuits distincts de ceux alimentant les foyers lumineux fixes. 

3.0. 
DEVIS DESCRIPTIF ET DE POSITION 


3.1. 
Généralités 

A charge du présent corps d’état l'exécution de toutes désinstallations électriques, y compris transformateur, elles seront livrées en parfait état de fonctionnement et comporteront tous les équipements hormis les appareils de comptage fournis par les services concessionnaires. 

Les tableaux seront livrés avec tout leur équipement et appareillage y compris fusibles et repères. La nature à l'entrée du transformateur sera à préciser par les services concessionnaires. Les compactages à prévoir par les services concessionnaires seront: 

· Comptage force pour l'ensemble de l'immeuble: situé dans la gaine au rez-de-chaussée 

· Comptage lumière: dito 

3.2. 
Descriptif et localisation 

3.2.1. Transformateur 

Equipement standard d'un transformateur sur indication des services concessionnaires et en respect de la réglementation en vigueur. Les types, puissances, cellules de protection d'arrivée, de départ etc. ... Seront donc proposés par l'entrepreneur après consultation de la AES-SONEL. La liaison équipotentielle des masses sera également réalisée par le présent lot. 

3.2.2. Colonnes montantes 

A partir des pieds de colonne et jusqu'à l’étage 5 , les colonnes montantes seront en jeux de barres de sections convenables pour éclairage d'une part et climatisation d'autre part. 

Chaque niveau sera pris sur un distributeur d'étage équipé de cartouches fusibles, d'une cartouche neutre et d'une borne de terre. 

Chaque départ de colonne sera équipé d'un pied de colonne comprenant les protections, fusibles taille E.D.F. 

La climatisation sera desservi par un câble propre alimenté depuis J'armoire BT. L’isolation coupe feu conforme aux normes incendie sera réalisée dans les gaines électriques à chaque niveau à l'aide de plâtre et de laine de roche. Les colonnes montantes seront en conformité E.D.F. et avec le cahier des charges relatif aux colonnes montantes ainsi qu'au NFC 14100 et 15100. 

3.2.3. Liaison transformateur 1 pieds de colonnes 

A charge du présent corps d’état  depuis coffret de branchement particulier jusqu’au pied de colonnes. 

3.2.4. Liaison surpression 

A partir du coffret BT jusqu'au suppresseur 

3.2.5. Liaison climatisation 

A partir du coffret BT utilisation 

3.2.6. Eclairage extérieur 

A partir du commet BT vers l'utilisation 

3.2.7. Coffret BT 

 Ils seront alimentés à partir d'un coffret de branchement sur la liaison transformateur, colonne montante. Ils seront conforme au § 8.]. Et comporteront; 

· éléments de protection et de coupure générale de l'éclairage extérieur, de la minuterie, du surpresseur. 

· le coffret comportera tous les départs forces et lumières et en particuliers: 

· départ éclairage 

· départ climatisation bureaux départ minuterie éclairage escalier départ suppresseurs. 

3.2.8. Eclairage extérieur 

Alimentation à partir coffret BT. A charge du présent 101 : fourniture et pose des candélabres y compris toutes sujétions de terrassement, socles bitumés, grillage avertisseur, peinture etc. 

Localisation : 

3.2.9. Eclairage commande par minuterie 

Localisation : Repère plan Architecte 

3.2.10. Eclairage intérieur 

· bureaux 

Toutes les pièces  seront équipées du même type de luminaire  commandées en simple allumage et 2 prises courant simple.

· Sanitaires 

Les sanitaires seront équipés de hublots étanches commandés en simple allumage. 

NOMENCLATURE ET REFERENCE ECLAIRAGE

3.2.11. Eclairage extérieur 

· Candélabres 
: lampes de 150 w - réf S. 2295+ 

· Mâts 
: hauteur 3.00 - réf. 2377 

· Bornes lumineuses : profilés alu anodisé, hauteur 1.00. 1 ballon -1 lampe HPL, 

                                       80 W - réf. S. 2325. 

· 1 ensemble candélabre 3 profile 3 foyers 

· 1 profilé anodisé, hauteur 3,20m - réf. S. 2328 

· 1 profilés alu anodisé, hauteur 2,20 m - Réf. S. 2326 

1 embase pour 3 profilés, réf. S. 2343 

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRE REHABILITATION DU CSI DE LILA DANS LA COMMUNE DE MBANG, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L'EST
	N°  prix
	Désignation des Ouvrages
	Unité
	Prix Unit. en chiffre 
	Prix unitaire en lettre

	LOT 100 : Travaux Préparatoires  
	

	
	Le prix 100 comprend et rémunère au forfait : les frais des études de faisabilité du projet notamment le projet d’exécution des travaux,  des travaux préparatoires tels que :

· La production d’un projet d’exécution

· Défrichage, abattage d’arbres, nettoyage et évacuation des débris vers des dépôts agrées par les services compétents ;

· Installation du chantier par ;

· Préparation des surfaces pour divers ateliers de fabrications, entrepôts ;
· Alimentation en eau et en énergie électrique le cas échéant;

· Confections et pose des panneaux indicateurs de chantier aussi que divers dispositifs de sécurité ;

· Implantation du bâtiment ;

· Amenée et repli des personnels, matériels et matériaux nécessaires à l’exécution des travaux.
	
	
	

	101
	Installation de chantier, projet d'exécution, plan de recollement, plaque de chantier, transport du matériel 
	FF
	
	

	LOT 200 MENUISERIE BOIS, METALLIQUE, ALUMINIUM, CHARPENTE ET COUVERTURE
	

	
	Le prix 600  comprend :

· la fourniture et la pose des ouvertures complètes métalliques (tôle plane d’épaisseur 10/10e) et en bois de dimensions suivant plans d’exécution y compris toute sujétion de traitement ; 

· Tous les accessoires de fixation ;

· Les serrures complètes de type CANON de première qualité ;

· Les cadres (dormants) en bois dur pour fixation des portes métalliques ;

· L’aménagement des placards incorporés en bois 

· Les seuils en cornières de 30 sur nez des vérandas et estrades dans les salles de classe..
	
	
	

	201
	Battants de fenêtre (voir model en place) y compris mécanisme de fermeture et de fixation
	U
	
	

	202
	Dépose des portes en bois (cadres et battant)
	ff
	
	

	        203
	Porte complète en bois (Iroko ou similaire) , 4,5 cm d'épaisseur pour le cadre, 3,8 cm pour le battant , paumelle et serrures comprises
	 
	
	

	204
	Dépose du plafond defectueux
	FF
	
	

	205
	Fourniture et pose de contre plaqué 4 mm en maille de 60x120 cm  y compris solivage en lattes de section 4x8 cm et traitement
	m²
	
	

	 206
	Fourniture et pose de tôles lisse autour du bâtiment y compris toutes suggestions et traitement  du bois
	m²
	
	

	        207
	Fourniture et pose des chassis nakos
	U
	
	

	        208
	Fourniture et pose des lames nakos
	U
	
	

	209
	Révision générale de la couverture,  étanchéité des têtes de pointes, remplacement des faitières et tôles défectueuses ou inexistantes.
	FF
	
	

	
	
	
	
	

	LOT 300 MACONNERIE ET CARRELAGE
	

	
	Le prix 300  comprend :

· la fourniture et la mise en œuvre de béton armé dosé à 350 kg/m3 pour coulage des poteaux, des linteaux, du chaînage, des poutres et des escaliers le cas échéant ;

· des éventuels adjuvants ;

· les enduits sur murs ;

· les tableaux muraux ;

· pose des carreaux

Y compris toutes sujétions de coffrage et d’étayage.
	
	
	

	301
	Dépose et reprise des caniveaux autour du bâtiment
	m3
	
	

	302
	Dépose de la Chappe défectueux
	m2
	
	

	 
	F/P des carreaux grès ceram au sol 
	m3
	
	

	303
	Raccord aux mortiers de ciment des enduits sur les fissures observées sur les murs lézardés et les portes
	m3
	
	

	LOT 400 : ELECTRICITE
	

	
	Le prix 400  comprend :

· la révision générale du circuit

· La fourniture et la pose des appareillages suivant les plans d’électricité ;

· La fourniture et la pose des boîtiers de dérivations ;

· La connexion au réseau existant ;

· y compris toutes sujétions d’essais.
	
	
	

	401
	Révision générale du circuit électrique
	FF
	
	

	402
	F/P réglette complète de 120 de marque philips ou mazda
	U
	
	

	403
	F/P réglette complète de 60 de marque philips ou mazda
	U
	
	

	404
	Prise de courant 2P+T de 16A, 20A et 32A  
	U
	
	

	405
	Interrupteur
	U
	
	

	LOT 500 : PEINTURE
	

	
	Le prix 500  comprend :

· la fourniture et l’application de la chaux ; 

· la fourniture et l’application en deux couches après préparations des surfaces concernées les peintures et vernis définis dans le devis quantitatif et estimatif des travaux et le CCTP.
	
	
	

	501
	Nettoyage des surface à peindre
	m²
	
	

	502
	Bicouche de Peinture de type pantex 800 sur mur intérieur et plafond en cp 4 mm
	m²
	
	

	503
	Bicouche de Peinture de type pantex 1300 sur mur extérieur
	m²
	
	

	504
	Bicouche de Peinture à huile sur menuiserie bois,  métallique et 20 cm de soubassement à partir du sol de la véranda
	m²
	
	


BORDEREAU DES PRIX UNITAIRE REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX (2) SALLES DE CLASSES A L'EPP DE MOLOUNDOU, REHABILITATION DE TROIS (3) SALLES DE CLASSES A L'EPP DE BIMBA
	N°  prix
	Désignation des Ouvrages
	Unité
	Prix Unit. en chiffre 
	Prix unitaire en lettre

	LOT 100 : Travaux Préparatoires  
	

	
	Le prix 100 comprend et rémunère au forfait : les frais des études de faisabilité du projet notamment le projet d’exécution des travaux,  des travaux préparatoires tels que :

· La production d’un projet d’exécution

· Etudes diverses ;

· Installation du chantier par ;

· Préparation des surfaces pour divers ateliers de fabrications, entrepôts ;
· Alimentation en eau et en énergie électrique le cas échéant;

· Confections et pose des panneaux indicateurs de chantier aussi que divers dispositifs de sécurité ;

· Implantation du bâtiment ;

· Amenée et repli des personnels, matériels et matériaux nécessaires à l’exécution des travaux.
	
	
	

	101
	Installation de chantier, projet d'execution, plan de recollement, plaque de chantier, transport du matériel déposé à la DDDCAF KADEY
	FF
	
	

	LOT 200 : MACONNERIE
	

	
	Le prix 200  comprend :

· des éventuels adjuvants ;

· les élévations des murs en agglos creux de 15 x 20 x 40;

· les enduits sur murs ;

· les tableaux muraux ;

· la fourniture et la pose des claustras sur fenêtres

· Y compris toutes sujétions de coffrage et d’étayage.
	
	
	

	201
	Murs de 15x40x20  aux endroits défectueux
	m²
	
	

	202
	Enduit et raccords sur les murs 
	m²
	
	

	203
	Depose du dallage défectueux sur les verandas
	m²
	
	

	204
	dallage et chape lissée sur les verandas
	m²
	
	

	205
	Reprise des claustras
	m²
	
	

	206
	Reprise des caniveaux 
	ml
	
	

	LOT 300 :   MENUISERIE BOIS, METALLIQUE, ALUMINIUM, CHARPENTE ET COUVERTURE
	

	
	Le prix 300 comprend :

· la fourniture et la pose des ouvertures complètes métalliques (tôle plane d’épaisseur 10/10e) et en bois de dimensions suivant plans d’exécution y compris toute sujétion de traitement ; 

· Tous les accessoires de fixation ;

· Les serrures complètes de type CANON de première qualité ;

· Les cadres (dormants) en bois dur pour fixation des portes métalliques ;

· L’aménagement des placards incorporés en bois 

Les seuils en cornières de 30 sur nez des vérandas et estrades dans les salles de classe
	
	
	

	301
	Bastings de section 3x15x500 cm pour la charpente y compris le traitement
	m3
	
	

	302
	Chevrons de section 8x8x500cm pour les pannes y compris traitement
	m3
	
	

	303
	Planches de rives en bois dur bien rabottées et dressées
	m3
	
	

	304
	Tôles bac 5/10e en aluminium 
	ml
	
	

	305
	Faitières, bandes de rive et rives de faitages
	U
	
	

	306
	Contreplaqué 4 mm pour le plafond intérieur et exterieur y compris couvre-joints lattes de pose
	m²
	
	

	      307
	Porte métallique 
	 
	
	

	LOT 400 : PEINTURE
	

	
	Le prix 400  comprend :

· la fourniture et l’application de la chaux ; 

· la fourniture et l’application en deux couches après préparations des surfaces concernées les peintures et vernis définis dans le .
	
	
	

	401
	Nettoyge des surface à peindre
	m²
	
	

	403
	Bicouche de Peinture de type pantex 800 sur mur intérieur et plafond en cp 4 mm
	m²
	
	

	405
	Bicouche de Peinture de type pantex 1300 sur mur extérieur et claustras
	m²
	
	

	404
	Bicouche de Peinture à huile sur menuiserie metallique et soubassement
	FF
	
	




CADRE  DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
REHABILITATION DU CSI DE LILA DANS LA COMMUNE DE MBANG, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L'EST
	DEVIS PREVISIONNEL DE REHABILITATION DU CSI DE LILA DANS LA COMMUNE  DE MBANG, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L'EST

	N°
	DESIGNATION 
	U
	QTE
	PU
	PT

	I
	LOT 100 TRAVAUX PREPARATOIRES

	101
	Installation de chantier, projet d'exécution, plan de recollement, plaque de chantier, transport du matériel déposé à la DDDCAF KADEY
	FF
	1
	
	

	TOTAL LOT 100
	      

	II
	LOT 200 MENUISERIE BOIS, METALLIQUE, ALUMINIUM, CHARPENTE ET COUVERTURE

	201
	Battants de fenêtre (voir model en place) y compris mécanisme de fermeture et de fixation
	U
	13
	
	

	203
	Dépose des portes en bois (cadres et battant)
	ff
	1
	
	

	 
	Porte complète en bois (Iroko ou similaire) , 4,5 cm d'épaisseur pour le cadre, 3,8 cm pour le battant , paumelle et serrures comprises
	 
	5
	
	

	206
	Dépose du plafond defectueux
	FF
	1
	
	

	207
	Fourniture et pose de contre plaqué 4 mm en maille de 60x120 cm  y compris solivage en lattes de section 4x8 cm et traitement
	m²
	108
	
	

	 
	Fourniture et pose de tôles lisse autour du bâtiment y compris toutes suggestions et traitement  du bois
	m²
	36
	
	

	 
	Fourniture et pose des chassis nakos
	U
	16
	
	

	 
	Fourniture et pose des lames nakos
	U
	111,3565
	
	

	208
	Révision générale de la couverture,  étancheité des têtes de pointes, remplacement des faitières et tôles défectueuses ou inexistantes.
	FF
	1
	
	

	TOTAL LOT 200
	      

	III
	LOT 300 MACONNERIE et carrelage

	301
	Dépose et reprise des caniveaux autour du bâtiment
	FF
	1
	
	

	302
	Dépose de la Chappe défectueux
	FF
	1
	
	

	 
	F/P des carreaux grès ceram au sol 
	u
	101
	
	

	303
	Raccord au morties de ciment  des enduits sur les fissures observées sur les murs murs lezardés et les portes
	FF
	1
	
	

	TOTAL LOT 300
	      

	IV
	ELECTRICITE

	401
	Révision générale du circuit électrique
	FF
	1
	
	

	402
	F/P réglette complète de 120 de marque philips ou mazda
	U
	11
	
	

	403
	F/P réglette complète de 60 de marque philips ou mazda
	U
	8
	
	

	404
	Prise de courant 2P+T de 16A, 20A et 32A  
	U
	8
	
	

	405
	Interrupteur
	U
	9
	
	

	TOTAL LOT 400
	

	V
	PEINTURE

	501
	Nettoyage des surface à peindre
	m²
	1320,165
	
	

	502
	Bicouche de Peinture de type pantex 800 sur mur intérieur et plafond en cp 4 mm
	m²
	825
	
	

	503
	Bicouche de Peinture de type pantex 1300 sur mur extérieur
	m²
	406,165
	
	

	504
	Bicouche de Peinture à huile sur menuiserie bois,  métallique et 20 cm de soubassement à partir du sol de la véranda
	m²
	89
	
	

	TOTAL LOT 500
	

	TOTAL HT
	

	TVA 19,25%
	

	TOTAL TTC
	


Arrêté le présent devis tranche ferme à un montant de: _________________________ Francs CFA Toutes Taxes Comprises
	DEVIS PREVISIONNEL DE REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX (2) SALLES DE CLASSES A L'EPP DE MOLOUNDOU, COMMUNE  DE MBANG, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L'EST. 

	I
	LOT 100 TRAVAUX PREPARATOIRES

	101
	Installation de chantier, projet d'execution, plan de recollement, plaque de chantier, transport du matériel déposé à la DDDCAF KADEY
	FF
	1
	
	

	TOTAL LOT 100
	      

	II
	LOT 300 MACONNERIE

	201
	Murs de 15x40x20  aux endroits défectueux
	m²
	43
	
	

	202
	Enduit et raccords sur les murs 
	m²
	134
	
	

	203
	Depose du dallage défectueux sur les verandas
	m²
	38
	
	

	204
	dallage et chape lissée sur les verandas
	m²
	38
	
	

	TOTAL LOT 300
	      

	III
	LOT 200 MENUISERIE BOIS, METALLIQUE, ALUMINIUM, CHARPENTE ET COUVERTURE

	301
	Bastings de section 3x15x500 cm pour la charpente y compris le traitement
	m3
	5,4
	
	

	302
	Chevrons de section 8x8x500cm pour les pannes y compris traitement
	m3
	3,2
	
	

	303
	Planches de rives en bois dur bien rabottées et dressées
	m3
	0,82
	
	

	304
	Tôles bac 5/10e en aluminium 
	ml
	348
	
	

	305
	Faitières, bandes de rive et rives de faitages
	U
	54
	
	

	306
	Contreplaqué 4 mm pour le plafond intérieur et exterieur y compris couvre-joints lattes de pose
	m²
	223,1566
	
	

	  307
	Porte métallique 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL II
	      

	IV
	PEINTURE

	401
	Nettoyge des surface à peindre
	m²
	577
	
	

	402
	Bicouche de Peinture de type pantex 800 sur mur intérieur et plafond en cp 4 mm
	m²
	404
	
	

	403
	Bicouche de Peinture de type pantex 1300 sur mur extérieur et claustras
	m²
	173
	
	

	404
	Bicouche de Peinture à huile sur menuiserie metallique et soubassement
	FF
	1
	
	

	TOTAL
	

	TOTAL HT
	

	TVA 19,25%
	

	TOTAL TTC
	

	
	
	
	
	
	

	

	DEVIS PREVISIONNEL DE REHABILITATION DE TROIS (3) SALLES DE CLASSES A L'EPP DE BIMBA, COMMUNE DE MBANG, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L'EST.

	I
	LOT 100 TRAVAUX PREPARATOIRES

	101
	Installation de chantier, projet d'execution, plan de recollement, plaque de chantier, transport du matériel déposé à la DDDCAF KADEY
	FF
	1
	
	

	TOTAL LOT 100
	      

	II
	LOT 200 MACONNERIE

	201
	Murs de 15x40x20  aux endroits défectueux
	m²
	53
	
	

	202
	Enduit et raccords sur les murs 
	m²
	154
	
	

	203
	Depose du dallage défectueux sur les verandas
	m²
	38
	
	

	204
	dallage et chape lissée sur les verandas
	m²
	38
	
	

	205
	Reprise des claustras
	m²
	22
	
	

	206
	Reprise des caniveaux 
	ml
	75
	
	

	TOTAL LOT 300
	      

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	LOT 300 MENUISERIE BOIS, METALLIQUE, ALUMINIUM, CHARPENTE ET COUVERTURE

	301
	Bastings de section 3x15x500 cm pour la charpente y compris le traitement
	m3
	5,2
	
	

	302
	Chevrons de section 8x8x500cm pour les pannes y compris traitement
	m3
	4,2
	
	

	303
	Planches de rives en bois dur bien rabottées et dressées
	m3
	1,4
	
	

	304
	Tôles bac 5/10e en aluminium 
	ml
	348
	
	

	305
	Faitières, bandes de rive et rives de faitages
	U
	52,768
	
	

	306
	Contreplaqué 4 mm pour le plafond intérieur et exterieur y compris couvre-joints lattes de pose
	m²
	290
	
	

	 307
	Porte métallique 
	 
	3
	
	

	TOTAL II
	      

	IV
	PEINTURE

	401
	Nettoyge des surface à peindre
	m²
	612
	
	

	403
	Bicouche de Peinture de type pantex 800 sur mur intérieur et plafond en cp 4 mm
	m²
	404
	
	

	405
	Bicouche de Peinture de type pantex 1300 sur mur extérieur et claustras
	m²
	208
	
	

	407
	Bicouche de Peinture à huile sur menuiserie metallique et soubassement
	FF
	1
	
	

	TOTAL HT
	

	TVA 19,25%
	

	TOTAL TTC
	

	Arrêtez le present dévis à la somme de: ………………..


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



SOUS DETAIL DES PRIX UNITAIRES

	DESIGNATION:

	N° Prix:
	Rendement journalier:
	Quantité totale:
	Unité:
	Durée activité:

	        Main d'œuvre
	Catégorie
	Salaire journalier
	Jours facturés
	Montant

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	TOTAL A
	 

	      Matériel et engins
	Type
	Coût journalier
	Jours facturés
	Montant

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	TOTAL B
	 

	            Matériaux divers
	Type
	Coût unitaire
	Quantité
	Montant

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	TOTAL C
	 

	D
	TOTAL  COÛT DIRECT A + B + C
	 

	E
	Frais généraux de chantier
	D x %
	 

	F
	frais généraux de siège
	D x %
	 

	G
	Coût de revient
	D + E + F
	 

	H
	Risque et bénéfices
	G x %
	 

	I
	PRIX DE REVIENT HORS TAXES
	G + H
	 

	J
	PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXES
	P/Qté
	 

	K
	PRIX DE REVIENT UNITAIRE HORS TAXES ARRONDI
	 




LETTRE COMMANDE N°________/LC/C-MBG/CIPM/2021
PASSEE APRES  APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°………../AONO/C-MBG/CIPM/2021
Du_______________ …………..2021 
POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE BLOCS DE DEUX SALLES DE CLASSE A L’EP DE MOLOUNDOU LOT1, 03 SALLES DE CLASSE EP BIMBA LOT 2 ET CSI LILA LOT 3

.PRECISER LE LOT
TITULAIRE DU MARCHÉ :…………………………………..
B.P:
à ___,Tel___ Fax:

N°R.C:
Aà

N°Contribuable:

OBJET DU MARCHÉ :……………………………………………………
LIEU DE LIVRAISON: BERTOUA Centre-Ville
MONTANT DU MARCHÉ :
	TTC
	

	HTVA
	

	T.V.A (19.25%)
	

	AIR (5,5%)
	

	Net à mandater
	


DELAIDELIVRAISON
: Deux  (02) MOIS
FINANCEMENT
: BIP  Exercice: 2021 
IMPUTATION
:…………………….
SOUSCRITE,
LE

SIGNEE,
LE

NOTIFIEE,
LE

ENREGISTREE,
LE

Entre:

Le Maire de la Commune de Mbang, dénommé ci-après «L’Autorité Contractante»

D'une part,

Et
 ----------------------------------------------représenté par --------------------- son -----------------------------------ci-après dénommé -------------------------------------------
D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit:

Sommaire
Titre I: Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 

Titre II: Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Titre III: Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Titre IV: Détail ou Devis Estimatif (DE)
Page............. Et Dernière du

LETTRE COMMANDE N°________/LC/C-MBG/CIPM/2021
PASSEE APRES  APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°………../AONO/C-MBG/CIPM/2021
Du____________________2021 
POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE BLOCS DE DEUX SALLES DE CLASSE A L’EP DE MOLOUNDOU LOT1, 03 SALLES DE CLASSE EP BIMBA LOT 2 ET CSI LILA LOT 3

MONTANT
            :

	TTC
	

	HTVA
	

	T.V.A (19.25%)
	

	AIR (2,2%)
	

	Net à mandater
	


TITULAIRE
  : 

DELAI                   : Deux (02)  mois 

	Lue et accepté par le cocontractant

Mbang, le....................................................................

	Signée par L’Autorité Contractante

(le Maire de la Commune de Mbang)

Mbang, le...................................................................

	Enregistrement





Table des modèles
	Annexe n°1
	:
	Modèle de soumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
	

	Annexe n°2
	:
	Modèle de caution de soumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Annexe n°3
	:
	Modèle de cautionnement définitif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Annexe n°4
	:
	Modèle de caution d'avance de démarrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Annexe n°5
	:
	Modèle de caution de retenue de garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Annexe n°6
	:
	Modèle de déclaration d’intention de soumissionner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Annexe n° 7
	:
	Fiche du personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Annexe n° 8
	:
	Matériel et engins de chantier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Annexe n° 9
	:
	Projets BTP exécutés durant les 5 dernières années . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
	


Annexe n°10 :       Cadre du planning d’exécution

Annexe n°1: Modèle de soumission
Je, soussigné….........……………………….......................…………[indiquer le nom et la qualité du signataire]
représentant la société, l’entreprise ou le groupement(8)…………….........…..… dont le siège social est à.......…. inscrite au registre du commerce de…......……………………............. sous le n°……………

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres N°……/AONO/C-MBG/CIPM/2021 du……/……./2021,  pour l’exécution des travaux de réhabilitation d’un bloc de deux salles de classe à l’EP Moloundou lot 1, Trois salles de classe à l’EP Bimba lot2 et le CSI de LILA LOT3
- Me soumets et m'engage à livrer les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établis moi-même sur la base des bordereaux de prix et quantités, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre……...............….. à …………….[en chiffres et en lettres] francs Cfa Hors TVA, et à………………...........................................…………….. francs CFA Toutes Taxes Comprises.[en chiffres et en lettres]
- M'engage à exécuter les prestations dans un délai de deux (02) mois,
- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai  de quatre-vingt-dix jours à compter de la date limite de remise des offres.

Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants…………………………………….................................................................................................
L'Administration se libérera des sommes dues par elle au titre du présent marché en faisant donner ……………... au compte n° ………..............………. ouvert au nom de ………...........................................………. auprès de la banque...........………. Agence de…………………………………………………………………………………………………………..
Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.



               Fait à......................................………. le............................……….
            Signature de…………………..……….... en qualité de…………………...............                                                              dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de………………………
Annexe n°2: Modèle de caution de soumission

Adressée à le Monsieur le Gouverneur de la Région du Centre, «Autorité Contractante»

Attendu que le Fournisseur……………..........................……….. ,ci-dessous désignée «le soumissionnaire», a exécuté les travaux en date du ……………..........................………..au titre de l’Appel d’Offres pour -------------------------
ci-dessous désignée «travaux», et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à[indiquer le montant]…………………………………………………………………….
Francs CFA,

Nous…………....................…..........................……….. [nom et adresse de la banque], représentée par……………..........................……….. [noms des signataires], ci-dessous désignée «la banque», déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes:

Silesoumissionnaireretirel’offrependantlapériodedevaliditéspécifiéeparluisurl’actedesoumission; ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par l’Autorité Contractante pendant la période de validité:

- Manque à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire;

- Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer à  l’Autorité Contractante un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande, l’Autorité Contractante noteraquelemontantqu’ilréclameluiestdûparcequel’uneoul’autredesconditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractantepourlaremisedesoffres.Elledemeureravalablejusqu’autrentièmejourinclussuivantla fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

Laprésentecautionestsoumisepoursoninterprétationetsonexécutionaudroitcamerounais.Les tribunauxduCamerounserontseulscompétentspourstatuersurtoutcequiconcerneleprésent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque  à……………............ le                    [signature de la banque]
Annexe n° 3 : Modèle de cautionnement définitif

Banque:

Référence de la Caution:N°……………..................................………..
Adressée à Monsieur le Gouverneur de la Région du Centre …………, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage Délégué»

Attendu que…………….............................................................................……….. [nom et adresse du fournisseur], ci-dessous désigné «le cocontractant», s’est engagé, en exécution du marché désigné «la lettre commande», à exécuter les travaux de réhabilitation   ……….. …………………………..à Bertoua (Centre-ville)……………………….. dans le département du Lom et Djerem,

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que le l’entrepreneur  remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à 5% du montant du marché, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner au l’entrepreneur  ce cautionnement,

Nous,......................................... [nom et adresse de banque], représentée par……………............................................. [noms des signataires],

ci-dessous désignée «la banque», nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage délégué, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de.................................................. [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification au à l’entrepreneur, par le Maître d’Ouvrage délégué, de l’approbation du marché. Elle sera libérée dans un délai de [indiquer le délai] à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer surtout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque à…………le
[signature de la banque]
Annexe n° 4 : Modèle de caution d'avance de démarrage

Banque: référence, adresse…………….... ..............................................................................................................................................................................................………..
Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de :………….........................................................................................[le titulaire], au profit de Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Est ………………………………
[Adresse du Maître d’Ouvrage](«le bénéficiaire»)
Le  paiement,  sans  contestation  et  dès  réception  de  la  première  demande  écrite  du  bénéficiaire, déclarant  que  ………….................……..     [le  titulaire]   ne  s’est  pas  acquitté  de  ses  obligations,  relatives  au remboursement  de  l’avance  de  démarrage  selon  les  conditions  du  marché   ………….................……..     du…………..................................……..  relatif  à  la construction de…………………………….de ……………….dans  le Département du Lom et Djerem de la somme totale maximum correspondant à l’avance de trente (30) % du montant Toutes Taxes Comprises du marché n°………..............................……..,payabledèslanotificationdel’ordrede servicecorrespondant,soit:…………..........................................…….. francs CFA
La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de .......................................................……. [Le titulaire] ouverts auprès de la banque…………………………………..........souslen°…………….
Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.
La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

  Signé et authentifié par la banque à       le…                       [Signature de la banque]
Annexe n° 5 : Modèle de caution de retenue de garantie

Banque:…………...........................……………………
Référence de la Caution:N°…………...........................……………………
Adresséeà M. …………………………………….. ………
[Adresse du Maître d’Ouvrage Délégué]  ci-dessous désigné «Représentant du Maître d’Ouvrage»
Attendu que ....................……............……………… [Nom et adresse de l’entreprise],
ci-dessous désigné «l’entrepreneur», s’est engagé, en exécution du marché, pour la des travaux de réhabilitation du logement d’astreinte du  DR MINDCAF-ES de …………………………………………………………………..Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à dix  pour cent (10%)   du montant du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution,
Nous,…………....................…...................... [Nom et adresse de banque], représentée par [noms des signataires], et ci-dessous désignée «la banque»,
Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables àl ’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de…………...........................……………………………………………………………………………
[En chiffres et en lettres], correspondant à 10 % du montant du marché(10).
Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s)somme(s) dans les limites du montant égal à 5% du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.
Nous  convenons  qu’aucun  changement  ou  additif  ou  aucune  autre  modification  au  marché  ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.
La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente(30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage.
Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.
La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque  à………........le    [signature de la banque]
	ANNEXE  6 : MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

Je soussigné :

Nationalité :

Domicile :

Fonction :

Entreprise :

             En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, après avoir pris connaissance du Dossier d’Appel d’Offre National ouvert N°________________________________________

Relatif à___________________________________________________________________

            Déclare par la présente, l’intention de mon Entreprise_____________________ (nom et raison sociale) de soumissionner pour ledit Appel d’Offres.

                                                                                    Fait à___________ le ______________

                                                                                       Nom et Signature du Responsable 


ANNEXE 7 : FICHE DU PERSONNEL

	Poste
	Nom et prénoms
	Formation
	Date de recrutement
	Expérience dans le secteur des

BTP (au moins 05 ans)
	Observations



	Conducteur des travaux
	
	
	
	
	

	Chef Chantier 
	
	
	
	
	

	Responsable administratif
	
	
	
	
	


N.B : Joindre copies de diplôme certifiées et CV personnel signés.

ANNEXE 8 : MATERIEL ET ENGINS DE CHANTIER

	N°
	Désignation
	Marque 
	Type 
	Etat de fonctionnement
	Propriétaire
	Location

	1


	
	
	
	
	
	

	2


	
	
	
	
	
	

	3


	
	
	
	
	
	

	4


	
	
	
	
	
	

	5


	
	
	
	
	
	

	6


	
	
	
	
	
	

	7


	
	
	
	
	
	

	8


	
	
	
	
	
	

	9


	
	
	
	
	
	

	10


	
	
	
	
	
	


ANNEXE 9 : PROJETS BTP EXECUTES PENDANT LES CINQ DERNIERES ANNEES

(Joindre photocopies des premières et dernières pages et P V  réceptions provisoires ou définitifs)

	N°
	INFORMATION  SUR :
	MARCHE DATE
	MARCHE DATE
	MARCHE DATE
	MARCHE DATE
	MARCHE DATE

	1
	Maître d’ouvrage


	
	
	
	
	

	2
	Objet du projet


	
	
	
	
	

	3
	Localisation du projet


	
	
	
	
	

	4
	Prestations


	
	
	
	
	

	5
	Montant du Marché


	
	
	
	
	


Annexe n° 10 : Cadre du planning d’exécution

	  POSTES
	MOIS 1
	MOIS 2
	MOIS 3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics

· BANQUES :
1) AFRILAND FIRST BANK (FIRST BANK)

2) BANQUE ATLANTIQUE CAMEROUN (BACM)

3) BANQUE GABONAISE POUR LE FINANCEMENT INTERNATIONAL (BGFIBANK)

4) BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POR L’EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC)

5) CITIBANK CAMEROUN (CITIGROUP)

6) COMMERCIAL BANK – CAMEROUN (CBC)

7) ECOBANK CAMEROON (EBC)

8) NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK (NFC-BANK)

9) SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUES – CAMEROUN (CA SCB)

10) SOCIETE GENERALE CAMEROUN (SGC)

11) STANDARD CHARTERED BANK CAMEROUN (SCBC)

12) UNION BANK OF CAMEROON PLC (UBC)

13) UNION BANK FOR AFRIKA (UBA)

14) BANQUE CAMEROUNAISE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (BC-PME)

15) BANK OF AFRIKA CAMEROUN (BOA)
16) CCA BANK
· COMPANGIES D’ASSURANCES:

1) CHANAS ASSURANCES SA

2) ACTIVA ASSURANCES SA

3) ZENITHE ASSURANCES SA

4) SAHAM ASSURANCE SA

5) PROASSUR SA

6) AREA ASSURANCES SA

7) ATLANTIQUE ASSURANCES SA

8) BENEFICIAL GENERAL INSURANCE SA

9) CPA SA

10) NSIA ASSURANCES SA

11) SAAR SA
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°………/AONO/C-MBG/SG/CIPM/……….. ……… 2021, EN POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE BLOCS DE DEUX SALLES DE CLASSE A L’EP DE MOLOUNDOU LOT 1, BLOC DE 3 SALLES DE CLASSE A L’EP DE BIMBA LOT 2 ET LE BATIMENT DU CSI DE LILA LOT3.


 





FINANCEMENT: BIP MINEDUB- Exercices 2021.





IMPUTATION :   ……………………… 





Délai d’exécution: 03 mois 











Pièce n°1 : Avis d’Appel d’Offres (A.A.O)








Pièce n°2 : Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO)








Pièce n°3 : Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)








Annexe du RPAO : Grille d’Evaluation des Offres Techniques 








Pièce n° 4 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)








Pièce n° 5 : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)








Pièce n° 6 : Bordereau des Prix Unitaires (BPU)








Pièce n° 7: Détail Estimatif (DE)








Pièce n° 8 : Sous détails des prix unitaires








Pièce n° 9 : Modèle du Marché





REPUBLIC OF CAMEROON                                                Peace-Work-Fatherland                                                                                                                                                        ---------------


EAST REGION                                               ---------------                                                                                            GOVERNOR’S OFFICE                                     ---------------


REGIONAL TENDER BOARD PUBLIC CONTRACT EAST 


------------





REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                 Paix-Travail-Patrie                                                              ---------------


REGION DE L’EST


---------------


SERVICE DU GOUVERNEUR                              


-----------


COMMISSION REGIONALE 


DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE L’EST 


-----------











Pièce N° 10 : Formulaires et modèles à utiliser








Pièce N° 11 : Etudes préalables





         (Les études préalables sont constituées d’un relevé de dégradation conforme au cadre du devis quantitatif et estimatif du présent DAO)





Pièce N° 12 : Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics











6/114


