| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ***** REGION DE L’EST ***** DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG ***** COMMUNE DE DOUMAINTANG ***** SECRETARIAT GENERAL En cas d’attribution à l’issue de la présente procédure, vous devez le mériter et ne le devoir à personne. Un marché public ne se donne pas, il se gagne. Abandonnons toutes mauvaises pratiques et dénonçons-les. | .. | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ***** EAST REGION ***** UPPER NYONG DIVISION ***** DOUMAINTANG COUNCIL ***** GENERAL SECRETARIAT |
| --- | --- | --- |

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°005/AONO/C/DMTG/SG/CIPM/2021 DU 27 AVRIL 2021 POUR LES TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC PAR TRENTE (30) LAMPADAIRES SOLAIRES DE CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE DOUMAINTANG, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG. LOT UNIQUE.

Financement :

- Dotation General de la Décentralisation pour Investissement Exercice 2021.

Imputations :

- 55 27 351 01 641217 2254

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

AVRIL 2021

SOMMAIRE

Pièce n°l:	Avis d'Appel d'Offres

Pièce n°2 :	Règlement Général de l'Appel d'Offres - R.G.A.O

Pièce n°3 :	Règlement Particulier de l'Appel d'Offres - R.P.A.O

Pièce n°4 :	Cahier des Clauses Administratives Particulières - C.C.A.P.

Pièce n°5 :	Cahier des Clauses Techniques Particulières - C.C.T.P

Pièce n°6 :	Cadre du Bordereau des Prix Unitaires

Pièce n°7 :	Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif

Pièce n°8 :	Cadre du Sous-détail des prix

Pièce n°9	Modèle de marché

Pièce n°10 :	Formulaires et modèles à utiliser par les soumissionnaires

Pièce n°ll :	PLANS

Pièce n°12 :	Liste des établissements bancaires et financiers autorisés à
émettre les cautions dans le cadre des marchés publics

Pièce n°13	Annexes

Pièce N°1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ***** REGION DE L’EST ***** DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG ***** COMMUNE DE DOUMAINTANG ***** SECRETARIAT GENERAL | .. En cas d’attribution à l’issue de la présente procédure, vous devez le mériter et ne le devoir à personne. Un marché public ne se donne pas, il se gagne. Abandonnons toutes mauvaises pratiques et dénonçons-les. | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ***** EAST REGION ***** UPPER NYONG DIVISION ***** DOUMAINTANG COUNCIL ***** GENERAL SECRETARIAT |
| --- | --- | --- |

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°005/AONO/C/DMTG/SG/CIPM/2021 DU 27AVRIL 2021 POUR LES TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC PAR TRENTE (30) LAMPADAIRES SOLAIRES DE CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE DOUMAINTANG, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG. LOT UNIQUE.

FINANCEMENT : DGDI -EXERCICE 2021

1-OBJET DE L'APPEL D'OFFRES

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE DOUMAINTANG, Autorité Contractante, lance un Appel d'Offres National Ouvert en procédure d’urgence pour l'exécution des travaux d'éclairage public dans certaines localités de la Commune de DOUMAINTANG par trente (30) lampadaires solaires, Département du Haut-Nyong, Région de L’Est.

Montant= 51 500 000 (Cinquante un Millions Cinq Cent Mille) Francs CFA TTC

2-	PARTICIPATION

La participation à cet Appel d'Offres est ouverte aux entreprises spécialisées dans le domaine du Génie Electrique et installées en territoire camerounais.

3-	FINANCEMENT

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par la Dotation Générale de la Décentralisation pour Investissement au titre de l’Exercice 2021.

Montant prévisionnel : 51 500 000 (Cinquante un Millions Cinq Cent Mille) Francs CFA TTC

Imputation budgétaire : 55 27 351 01 641217 2254

4-	CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser portent sur :

- Travaux préliminaires ;

- Installation de points lumineux;

5-	DELAI D'EXECUTION

Le délai maximum d'exécution est de cinq (05) mois, incluant toutes les contraintes éventuelles liées à l'enclavement et aux contraintes particulières du site relatif aux conditions climatiques et aux moyens d'accès sur place, à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux.

Il revient au Cocontractant de proposer dans son offre un calendrier d'exécution entrant dans le délai sus-indiqué.

6-	CONSULTATION ET ACQUISITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté et retiré à la Commune de DOUMAINTANG, dès publication du présent Avis, sur présentation d'une quittance attestant le versement de la somme non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA, payable à la Recette Municipale de la Commune concernée.

7-	REMISE DES OFFRES

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies, devra parvenir sous pli fermé à la Commune de DOUMAINTANG, au plus tard le 21 Mai 2021

à 11 heures précises et devra porter la mention suivante :

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°___/AONO/C/DOUMAINTANG/SG/CIPMP/2021 DU POUR LES TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE DOUMAINTANG PAR TRENTE (30) LAMPADAIRES SOLAIRES, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L'EST.

"A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement "

8-	RECEVABILITE DES OFFRES

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives requises, une caution de soumission d'un montant de 2% du montant prévisionnel, délivrée par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministère en charge des Finances.

La caution devra rester valable Quatre Vingt Dix (90) jours à compter de la date de remise des offres. Sous peine de rejet, les pièces administratives requises, dont la caution de soumission, devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées par l'autorité compétente des administrations concernées. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois.

Les offres parvenues après les dates et heure limites de dépôt ne seront pas recevables. Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.

9-	OUVERTURE DES OFFRES.

L'ouverture des offres se fera en un temps à la salle de conférences de la Commune de DOUMAINTANG, le 21 Mai 2021 à 12H00 heures précises par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune de DOUMAINTANG, en présence ou non des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge.

10-	CRITERES D'EVALUATION DES OFFRES

A. Critères éliminatoires :

a.	Offre Administrative

1) Pièce falsifiée ;

- Absence ou Non-conformité de l'une des pièces du dossier administratif après le délai de 48 heures réglementaire ;

- Absence de la caution de soumission.

b.	Offre technique

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

- N'avoir pas réuni au moins 75% de critères de qualification.

- Absence de fiche technique lampadaires solaires de 64 W+ poteau de 7m.

- Absence du manuel d’utilisation des lampadaires de 64 W +poteau de 7m

c.	Offre Financière

1) Offre financière incomplète ;

2) Omission du prix d'une tâche quantifiée dans le bordereau des prix unitaires ou dans le devis estimatif ;

3) Sous-détail des prix unitaires incomplet à 20%.

N.B: Les copies certifiées des pièces antérieurement légalisées seront systématiquement rejetées.

B. Critères essentiels :

- la capacité ou solvabilité financière ; Oui/Non

- Les références dans les travaux similaires ; Oui/Non

- L'organisation, les plannings d'approvisionnement et d'exécution des travaux et la compréhension du projet ; Oui/Non

- L'expérience du personnel d'encadrement. Oui/Non

- Le matériel et les équipements essentiels ; Oui/Non

- La présentation de l'offre. Oui/Non

Seules les offres financières des soumissionnaires dont l'offre technique aura obtenu un pourcentage supérieur à 75% seront examinées.

DUREE DE VALIDITE DES OFFRES

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

11-	CAUTION DE SOUMISSION

Toutes les offres devront être accompagnées d'une caution de soumission d'un montant de 2% du montant prévisionnel soit Un million trente mille (1 030 000) Francs CFA, délivrée par un établissement bancaire de 1 er ordre agréé par le Ministère en charge des Finances.

12-	DELAI D'EXECUTION

Le délai prévisionnel d'exécution des travaux est de cinq (05) mois calendaires, délai incluant toutes les contraintes éventuelles liées à l'enclavement, à la particularité du site, aux conditions climatiques et aux mayens d'accès sur place. Le délai court à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux.

13-	ATTRIBUTION DE LA LETTRE COMMANDE

L'Autorité Contractante attribuera le Marché au soumissionnaire dont l'offre a été reconnue conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l'offre a été évaluée la moins-disante, en incluant le cas échéant les rabais proposés.

14-RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ;

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès de la Commune de DOUMAINTANG.

Doumaintang, le

Le Maire,

(Autorité Contractante)

Ampliations :

- MINDDEVEL/Yaoundé

- ARMP pour insertion au JDM

- Président/CIPM/DMTG

- Affichage

- Chrono/archives

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ***** REGION DE L’EST ***** DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG ***** COMMUNE DE DOUMAINTANG ***** SECRETARIAT GENERAL | .. En cas d’attribution à l’issue de la présente procédure, vous devez le mériter et ne le devoir à personne. Un marché public ne se donne pas, il se gagne. Abandonnons toutes mauvaises pratiques et dénonçons-les. | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ***** EAST REGION ***** UPPER NYONG DIVISION ***** DOUMAINTANG COUNCIL ***** GENERAL SECRETARIAT |
| --- | --- | --- |

FOR THE PUBLIC LIGHTING IN SOME LOCALITIES OF DOUMAINTANG COUNCIL BY TXENTY-SIX (26) LIGHTS POINTS, UPPER NYONG DIVISION, EAST REGION.

Financing: DGDI, 2021 FISCAL YEAR

1. SUBJECT OF THE INVITATION TO TENDER

Within the framework of the exécution of the Public Investiront Budget municipal budget for the 2020 Fiscal Year, the Mayor of DOUMAINTANG, contractingAuthority, hereby launches, a national invitation to tender for public lighting in somelocalities of DOUMAINTANG COUNCIL by twenty six (26) lights points, UPPER NYONG DIVISION, EAST REGION.

| Lot | Building | Council | Budgetedamount(CFA Francs) | Budget head |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PUBLIC LIGHTING BY THIR (30) LIGTHS POINT IN DOUMAINTANG COUNCIL | DOUMAINTANG | 51 500 000 |  |

2.	PARTICIPATION

Participation in this invitation to tender is open to companies specialised in public works located in Cameroon.

3.	FINANCING

Works, which form the subject of this invitation to tender, shall be financed by Public Investment budget, 2021 financial year.

-Predictedamount : 51 500 000  CFA ATI Budget head :

4.	CONSISTENCY OF WORK

The works to becarried out concern:

- Preliminaryworks;

- Installation of light point ;

5.	TIME LIMIT

The maximum exécution periodis five (05) months, including ail possible constraintsrelated to the location and the spécifie constraints of the site relating to weather conditions and means of access on site, from the date of notification of the service order to start the work. It is up to the Co-contractor to propose in itsofferaschedule of exécution within the aforementioned

period.

6. CONSULTATION AND ACQUISITION OF THE TENDER DOCUMENT

The file canbeconsulted and withdrawnfrom the DOUMAINTANG COUNCIL, hall as soonasthis notice ispublished, on présentation of a receiptattesting the payment of the non-reftindablesum of Fiftythousand (50,000)CFA francs payable at the municipal recipe of DOUMAINTANG or.

7.	DELIVERY OF OFFERS

Eachofferwritten in French or English in seven (07) copies includingone (01) original and six (06) copies, must be sent in a sealedenvelope to the DOUMAINTANG COUNCIL, no laterthan at_2pm_and shouldbemarked as follows:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

N° _/ONIT/C.DOUMAINTANG/UNDTP /2021 OFTHE

FOR THE PUBLIC LIGHTING IN SOME LOCALITIES OF DOUMAINTANG COUNCIL BY THIRTY (30) LIGHTS POINTS, UPPER NYONG DIVISION, EAST REGION

Lot No

"To beopenedonlyduring the bid-opening session"

8.	ADMISSIBILITY OF OFFERS

Eachbidder must attach to hisrequired administrative documents, a bid bond of 2% of the projected

amount, (1,030,000) CFA francs delivered by a first-class banking institution

approved by the Ministry of Finance. .

The deposit must remainvalid for ninety (90) daysfrom the date of submission of offers.

On pain of rejection, the required administrative documents, including the bid bond, must beproduced in

originals or in copies certified by the compétent authority of the administrations concerned. They must be

lessthanthree (03) monthsold.

Bidsreceivedafter the deadline date and time will not beeligible.

Anyofferthatdoes not complywith the requirements of this notice and the Tender File willbedeclared

non-responsive.

9.	OPENING OFFERS.

The bidsshallbeopened in one phase, the opening of administrative documents, the technicaloffersshalltake place on 21 May 2021 at 12 o’clock local time by the internai tender boardat DOUMAINTANG.

Onlybiddersmay attend or bedulyrepresented by aperson of theirchoice.

10.	CRITERIA FOR EVALUATING OFFERS

A.	Elimination Criteria:

a.	Administrative Offer

- Falsified coin;

- Absence or Non-conformity of one of the documents of the administrative file after the 48 hours regulatory
deadline.

b.	Technicaloffer

- False statement or falsified document;

- Hâve not met at least 75% of qualification criteria.

- Unit priées mémo not completedatabove 20%

c) Financial offer

- Incomplète financial offer;

- Omission of the price of a quantifiedtask in the unit priceschedule or in the estimate;

NB: Certified copies of previouslylegalized documents willbesystematicallyrejected.

B.	Essential criteria:

- Financial capacityYes / No

- Références in similarworkYes / No

- The organization, the schedules of supply and exécution of works and the compréhension of the
project; Yes/No

- The expérience of management staff. Yes/No

- Essential equipment and materials; Yes/No

- The présentation of the offer. Yes/No

11.	DURATION OF VALIDITY OF OFFERS

Biddersremaincommitted to theiroffer for fifty (90) daysfrom the deadline for submission of bids.

12.	BID SECURITY

Ail offers must beaccompanied by a bid bond of an amount of 1% of the projectedamount, five hundredThousand (500,000) CFA francs Advanced by a first-class banking institution approved by the Ministry in charge of Finance.

- MAXIMUM NUMBER OF LOTS
Single lot.

- ASSIGNMENT OF THE ORDER LETTER

The ContractingAuthoritywillaward the Contract to the tendererwhose tender has been found to besubstantially compilant with the Tender Documents and who has the technical and financialcapacity to perform the Contractsatisfactorily and whose tender was the lowestevaluatcd, includingany discounts offered.

15.	ADDITIONAL INFORMATION

Additionaltechnical information canbeobtainedduringworkinghoursfrom the DOUMAINTANG COUNC1L, TEL:

DOUMAINTANG, the

Copies:

- DO/UN

- DDP/UN

- ARMP (for publication and archiving);

- CHAIPERSON OF DTB (for information)

- ContractsAward Service (for archiving);

- Notice board (for information).

- TENDERS SERVICE

Pièce N°2 : REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES - RGAO

TABLE DES MATIERES

A-GENERALITES

ARTICLE 1er : Portée de la soumission

ARTICLE 2 : Financement

ARTICLE 3 : Fraude et Corruption

ARTICLE 4 : Candidat admis à concourir

ARTICLE 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

ARTICLE 6 : Qualification du soumissionnaire

ARTICLE 7 : Visite du site des travaux

B- DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

ARTICLE 8 : Contenu du dossier d'Appel d'Offres

ARTICLE 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d'Appel d'Offres et recours

ARTICLE 10 : Modification du Dossier d'Appel d'Offres

C- PREPARATION DES OFFRES

ARTICLE 11 ARTICLE 12 ARTICLE 13 ARTICLE 14 ARTICLE 15 ARTICLE 16 ARTICLE 17 ARTICLE 18 ARTICLE 19 ARTICLE 20

Frais de soumission

Langue de l'offre

Documents constituant l'offre

Montant de l'offre

Monnaies de soumission et de règlement

Validité des offres

Caution de soumission

Propositions variantes des soumissionnaires

Réunion préparatoire à l'établissement des offres

Forme et signature de 1 'offre

D- DEPOT DES OFFRES

ARTICLE 21 : Cachetage et marquage des offres ARTICLE 22 : Date et heure limite de dépôt des offres ARTCLE 23 : Offres hors délai ARTICLE 24 : Modification, substitution et retrait des offres

E -OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

ARTICLE 25 : Ouverture des plis et recours

ARTICLE 26 : Caractère confidentiel de la procédure

ARTICLE 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d'Ouvrage Délégué

ARTCLE 28 : Détermination de la conformité des offres

ARTICLE 29 : Qualification du soumissionnaire

ARTICLE 30 : Correction des erreurs

ARTICLE 31 : Conversion en une seule monnaie

ARTICLE 32 : Evaluation des offres au plan financier

ARTICLE 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

F- ATTIBUTIION DU MARCHE

ARTICLE 34 : Attribution du Marché

ARTICLE 35 : Droit du Maître d'Ouvrage Délégué de déclarer un Appel d'Offres infructueux

ARTICLE 36 : Notification de l'attribution du Marché

ARTICLE 37 : Publication des résultats d'attribution du Marché et recours

ARTICLE 38 : Signature du Marché

ARTICLE 39 : Cautionnement définitif

A - Généralités

Article 1er: Portée de la soumission

1 - 1.L'Autorité Contractante, telle que définie dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO). Ci-après

dénommé « L'Autorité Contractante », lance un Appel d'Offres pour la construction des travaux décrits dans

le Dossier d'Appel d'Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d'identification et le nombre de lots faisant l'objet de l'Appel d'Offres figurent dans le

RPAO.

Il y est fait ci-après référence sous le terme "les Travaux".

1 - 2Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO. Et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l'Ordre de Service de

commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit Ordre de Service.

1 – 3Dans le présent Dossier d'Appel d'Offres, le terme "jour" désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d'offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3-1 L'Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des Entrepreneurs, qu'ils respectent les règles d'éthiques professionnelles les plus strictes durant la passation et l'exécution de ces Marchés. En vertu de ce principe, l'Autorité Contractante:

a.	Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

i. Est coupable de " corruption " quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d'influencer l'action d'un agent public au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un Marché,

ii. Se livre à des "manœuvres frauduleuses " quiconque déforme ou dénature des faits afin d'influencer l'attribution ou l'exécution d'un Marché ;

iii. " Pratiques collusoires " désignent toute forme d'entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires

(que le l'Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les

prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ; iv. " Pratiques coercitives " désignent toute forme d'atteinte aux personnes ou à leurs biens ou des

menaces à leur encontre afin d'influencer leur action au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un

Marché.

b.	Rejettera une proposition d'attribution si elle détermine que l'attributaire proposé est, directement ou par
l'intermédiaire d'un agent, coupable de corruption ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, des
pratiques collusoires ou coercitives pour l'attribution de ce Marché.

3-2 Le Ministre Délégué à la Présidence de la République Chargé des Marchés Publics, Autorité chargé des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d'interdiction de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (2) ans, à l'encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d'influence, de conflit d'intérêts de délit d'initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir

4-1 Si l'appel d'offres est restreint, la consultation s'adresse à tous les candidats retenus à l'issue de la procédure de

Pré-qualification. 4-2 En règle générale, l'appel d'offre s'adresse à tous les Entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

a.	Un soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d'entreprises et tous les sous-traitants
du soumissionnaire) doit être d'un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b.	Un soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d'entreprises et tous les sous-traitants
du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d'intérêt. Un soumissionnaire peut être
jugé comme étant en situation de conflit d'intérêt s'il :

i. Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des Marchés passés au titre du présent appel d'offres ; ou

ii. Présente plus d'une offre dans le cadre du présent appel d'offres, à l'exception des offres variantes autorisées selon l'article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d'une offre.

a.	Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d'une décision d'exclusion.

b.	Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu'elle :

(i) est juridiquement et financièrement autonome,

(ii) est administrée selon les règles du droit commercial et

(iii) n’est pas sous la tutelle ou l'autorité directe voire indirecte de l'Autorité Contractante.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5-1 Les matériaux, les matériels de l'Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées audits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5-2 Aux fins de l'article 5.1 ci-dessus, le terme " provenir " désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d'où proviennent les services.

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6-1 Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a.	Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le soumissionnaire ;

b.	Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de
pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l'objet d'une pré-qualification)
demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d'établir leur qualification pour exécuter le Marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

- La production des bilans certifiés et chiffrés d'affaires récents ;

- Accès à une ligne de crédit ou disposition d'autres ressources financières ;

- Les commandes acquises et les Marchés attribués ;

- Les litiges en cours ;

- La disponibilité du matériel indispensable.

6-2 Les soumissions présentées par deux ou plusieurs Entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a.	L'offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l'Article 6-1 ci-
dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque
membre du groupement ;

b.	L'offre et le Marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c.	La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et
justifiée par la production d'une copie de l'accord du groupement en bonne et due forme ;

d.	Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l'ensemble des entreprises vis à vis du
Chef Service du Marché pour l'exécution du Marché ;

e.	En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Chef Service
du Marché dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée dans son propre compte,
lorsqu'il s'agit d'un groupement conjoint.

6-3 Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu'elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d'exécution visés dans le RPAO.

6-4 Les soumissionnaires demandant à bénéficier d'une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu'ils satisfont aux critères d'éligibilité décrits à l'article 32 du RGAO

Article 7 : Visite du site des travaux

7-1 II est conseillé au soumissionnaire de visiter et d'inspecter le site des travaux et ses environs et d'obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l'offre et l'exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du soumissionnaire.

7	-2 Le Maître d'Ouvrage autorisera le soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur

ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le soumissionnaire, ses employés et agents, dégagent le Maître d'Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu'ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

B. Dossier d'Appel d'Offres

Article 8 : Contenu du Dossier d'Appel d'Offres

8	1 Le Dossier d'Appel d'Offres décrit les travaux faisant l'objet du Marché, fixe les procédures de consultation des

Entrepreneurs et précise les conditions du Marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l'Article

10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérer ci-après :

a)La lettre d'invitation à soumissionner (pour les appels d'offres restreints) ;

b) L’Avis d'Appel d'Offres (AAO) ;

c)Le Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO) ;

d) Le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO) ;

e) Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

f) Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

g) Le cadre du Bordereau des Prix Unitaires ;

h) Le cadre du Détail Quantitatif et Estimatif;

i) Le cadre du Sous-détail des Prix Unitaires ;

j) Le cadre du planning d'exécution ;

k) Les Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;

1) Les Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

m) Le Modèle de lettre de soumission ;

n) Le Modèle de caution de soumission ;

o) Le Modèle de cautionnement définitif;

p) Le Modèle de caution d'avance de démarrage ;

q) Le Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;

r) Le Modèle de Marché ;

s) Le Formulaire relatif aux études préalables ;

t) La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le Ministre en charge des finances

Autorisés à émettre des cautions.

8-2 Le soumissionnaire doit examiner l'ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d'Appel d'Offres et recours

9-1 Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d'Appel d'Offres peut en faire la demande à l'Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l'adresse de l'Autorité Contractante indiquée dans le RPAO. L'Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d'éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l'Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d'Appel d'Offres.

9-2 Entre la publication de l'Avis d'Appel d'Offres y compris la phase de pré-qualification des candidats et l'ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s'estime lésé dans la procédure de passation des Marchés Publics peut introduire une requête auprès de l'Autorité Contractante.

9-3 Le recours doit être adressé à l'Autorité Contractante avec copie à l'organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Président de la Commission. Il doit parvenir à l'Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d'ouverture des offres.

9-4 L'Autorité Contractante dispose de cinq (5) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l'organisme chargé de la régulation des Marchés Publics.

Article 10 : Modifications du Dossier d'Appel d'Offres

10-1 L'Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d'éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d'Appel d'Offres en publiant un additif.

10-2 Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d'Appel d'Offres conformément à l'article 8-1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d'Appel d'Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l'Autorité Contractante par écrit.

10-3 Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l'additif dans la préparation de leurs offres, l'Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l'article 22 du RGAO.

C. PREPARATION DES OFFRES

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et ni le Maître d'Ouvrage, ni l'Autorité Contractante ne sont en aucun cas responsables de ces frais, ni tenus de les régler, quel que soit le déroulement ou l'issue de la procédure d'appel d'offres.

Article 12 : Langue de l'offre

L'offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le soumissionnaire et l'Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d'être accompagnés d'une

traduction précise en français ou en anglais : auquel cas et aux fins d'interprétation de l'offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l'offre

13-1 L'offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a.	Volume 1 : Dossier administratif

II comprend : i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- Une copie du relevé d'identité bancaire datant de moins de 3 mois.

- La quittance d'achat du dossier d'appel d'offre.

- A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature
que ce soit ;

- N'est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- N'est pas frappé de l'une des interdictions ou d'échéances prévues par la législation en vigueur.

ii.	La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l'article 17 du RGAO ;

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l'offre à engager le soumissionnaire, conformément aux

dispositions de l'article 6-1 du RGAO.

b.	Volume 2 : Offre technique

b-1 Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualifications mentionnés à l'article 6-1 du RPAO.

b-2 Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l'organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant etc.).

b-3 Les preuves d'acceptations des conditions du Marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le Marché, à savoir :

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

- Le Cahier de Clauses Techniques Particulières (CCTP)

- Le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres
b-4 Commentaires (facultatif)

Un commentaire des choix techniques du projet et d'éventuelles propositions.

c.	Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

- La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée
et datée ;

- Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli ;

- Le Détail Estimatif dûment rempli ;

- Le Sous-détail des Prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

- L'échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d'Appel d'Offres, sous réserve des dispositions de l'article 17-2 du RGAO concernant les autres formes possibles de caution de soumission.

13-2 Si conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même appel d'offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d'attribution de plus d'un Marché.

Article 14 : Montant de l'offre

14-1 Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d'Appel d'Offres, le montant du Marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l'article 1-1 du RGAO, sur la base du bordereau des prix et du détail quantitatif et estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14-2 Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail Quantitatif et Estimatif.

14-3 Sous-réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14-4 Si les clauses de révision et/ou d'actualisation des prix sont prévus au Marché, la date d'établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d'actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout Marché dont la durée d'exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l'objet de révision de prix.

14-5 Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce 8.

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

15-1 En cas d'Appel d'Offres internationaux, les monnaies de l'Offre devront suivre les dispositions soit de l'option

A ou de l'Option B ci-dessous : l’Option applicable étant celle retenue dans le RPAO. 15-2 Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

a)- Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d'autres monnaies pour la réalisation des travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l'offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l'institution de financement du Marché.

b)- Les taux de change utilisés par le soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu'aucun risque de change ne soit supporté par le soumissionnaire de retenu. 15-3 Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a)-les prix des intrants nécessaires aux travaux que le soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d'Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d'Ouvrage spécifiée aux RPAO et dénommée " monnaie nationale".

b)-Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d'Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d'un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15-4 L 'Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d'expliquer leurs besoins en monnaie nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15-5 Durant l'exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du Marché peut être révisée d'un commun accord par le Maître d'Ouvrage et l'Entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du Marché.

15-6 Pour les appels d'offres nationaux, la monnaie utilisée est le franc CFA.

Article 16 : Validité des Offres

16.1 Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offre à compter de la date de remise des offres fixée par l'Autorité Contractante, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l'Autorité Contractante comme non conforme.

16-2 Dans les circonstances exceptionnelles, l'Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16-3 Lorsque le Marché ne comporte pas d'article des révisions de prix et que la période de validité des offres est prolongée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l'Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d'actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du Marché ou de l'Ordre de Service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L'effet de l'actualisation n'est pas pris en considération aux fins de l'évaluation.

Article 17 : Caution de soumission

17-1 En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17-2 La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d'Appel d'Offres ; d'autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l'approbation préalable de l'Autorité Contractante. La caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d'Ouvrage Délégué/ l'Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l'article 16.2 du RGAO.

17-3 Toutes offres non accompagnée d'une caution de soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La caution de soumission d »'un groupement d'entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l'offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17-4 Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17-5 La caution de soumission de l'attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le Marché et fourni le cautionnement définitif requis.

17-6 La caution de soumission peut être saisie :

a)-Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ; b)-Si, le soumissionnaire retenu :

i. -Manque à son obligation de souscrire le Marché en application de l'article 37 du RGAO, ou

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l'article 38 du RGAO.

Article 18 : Proposition variante des soumissionnaires

18-1 Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans les délais d'exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l'évaluation du délai d'achèvement proposé par le soumissionnaire à l'intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18-2 Excepté dans le cas mentionné à l'article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d'abord chiffrer la solution de base du Maître d'Ouvrage telle que décrite dans le Dossier d'Appel d'Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l'Autorité Contractante a besoin pour procéder à l'évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous détails de prix et méthodes de constructions proposées, et tous autres détails utiles. L'Autorité Contractante n'examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l'offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins distante.

18-3 Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties des travaux doivent être décrites dans les spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l'article 31.2 (g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l'établissement des offres

19-1 A moins que le RPAO n'en dispose autrement, le soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et date indiqués dans le RPAO.

19-2 La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19-3 II est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu'elle parvienne à l'Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que l'Autorité Contractante ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l'article 19.4 ci-dessous

19-4 Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d'Appel d'Offres. Toute modification des documents d'appel d'offres énumérés à l'article 8 du RGAO qui pourrait S'avérer nécessaire à l'issue de la réunion préparatoire sera faite par l'Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion

Préparatoire.

19-5 Le fait qu'un soumissionnaire n'assiste pas à la réunion préparatoire à l'établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l'offre

20-1 Le soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l'offre décrits à l'article 13 du RGAO. en un volume portant clairement l'indication "ORIGINAL". De plus, le soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l'indication "COPIE". En cas de divergence entre l'original et les copies, l'original fera foi.

20-2 L'original et toutes les copies de l'offre devront être dactylographiés ou écrits à l'encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du soumissionnaire, conformément à l'article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l'offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l'offre.

20-3 L'offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission

D- DEPOT DES OFFRES

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21-lLesoumissionnaire placera l'original et les copies des documents constitutifs de l'offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention ORIGINAL et COPIE, selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l'identité du soumissionnaire.

21-2 Les enveloppes intérieures et extérieures :

a)- Seront adressées à l'Autorité Contractante à l'adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l’Appel

d'Offres

b)- Porteront le nom du projet ainsi que l'objet et le numéro de l'avis d'appel d'offre indiqués dans le RPAO,

et la mention " A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT "

21-3 Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l'adresse du soumissionnaire de façon à permettre à l'Autorité Contractante de renvoyer l'offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l'article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l'article 24 du RGAO.

21-4 Si l'enveloppe extérieure n'est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, l'Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l'offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22-1 Les offres doivent être reçues par l'Autorité Contractante à l'adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l'heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres

22-2 L'Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l'Autorité Contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l'Autorité Contractante après les dates limite fixées pour le dépôt des offres conformément à l'article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24-1 Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l'avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l'Autorité Contractante avant l'achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l'article20.2 du RGAO. La modification ou l'offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention " RETRAIT " et " OFFRE DE REMPLACEMENT " ou «MODIFICATION".

24-2 La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l'offre par le soumissionnaire sera préparée, cachetée marquée et envoyée conformément aux dispositions de I'article21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24-3 Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l'article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

24-4 Aucune offre ne peut être retirée dans l'intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l'expiration de la période de validité de l'offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément

aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO

E - OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES Article 25 : Ouverture des plis et recours

25 -1 La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l'ouverture des plis en un temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l'heure et à l'adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25-2 Dans un premier temps, les enveloppes marquées "RETRAIT" seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l'enveloppe contenant l'offre correspondante sera renvoyée au soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d'une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées "OFFRE DE REMPLACEMENT" seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d'offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées "MODIFICATION" seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l'offre correspondante. La modification d'offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l'ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25-3 Toutes les enveloppes seront ouvertes l'une après l'autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d'une modification, le prix de l'offre, y compris tout rabais (en cas d'ouverture des offres financières) et toute variante le cas échéant, l'existence d'une garantie d'offre si elle est exigée, et tout autre détail que l'Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de 1"offre annoncés à haute voix lors de l'ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25-4 Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n'ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d'ouverture des plis, quelle qu'en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25-5 II est établi, séance tenante un procès-verbal d'ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d'analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25-6 A la fin de chaque séance d'ouverture des plis, le Président de la Commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par L'ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25-7 En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l'Autorité Contractante

avec copies à l'organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Président de la Commission de

Passation des Marchés compétente. Tl doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l'ouverture des plis, sous la forme d'une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des Marchés.

L'Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26-1 Aucune information relative à l'examen, à l'évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la

qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d'attribution du Marché ne sera donnée aux

soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l'attribution du Marché

n'aura pas été rendue publique. 26-2 Toutes tentatives faites par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d'analyse dans l'évaluation des offres ou l'Autorité Contractante dans la décision d'attribution peut entraîner le rejet de son offre. 26-3 Nonobstant les dispositions de l'article 26.2 entre l'ouverture des plis et l'attribution du Marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l'Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contact avec l'Autorité Contractante

27-1 Pour faciliter l'examen, l'évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, s'il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d'éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n'est recherché, offert ou autorisé, sauf si c'est

nécessaire pour confirmer la correction d'erreurs de calcul découvertes par la Sous-commission d'analyse lors de l'évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l'article 29 du RGAO

27-2 Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des Marchés et de la Sous-commission pour des questions ayant traita leurs offres, entre l'ouverture des plis et l'attribution du Marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28-1La Sous-commission d'analyse procédera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d'une façon générale en bon ordre. 28-2 La Sous-commission d'analyse déterminera si l'offre est conforme pour l'essentiel aux dispositions du Dossier

d'Appel d'Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques. 28-3 Une offre conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d'Appel d'Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i affecte sensiblement l'étendue, la qualité ou la réalisation des travaux ;

ii Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d'Appel d'Offres, les droits du Maître d'Ouvrage Délégué ou ses obligations au titre du Marché ;

iii Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présentés des offres conformes pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres. 28-4 Si une offre n'est pas conforme pour l'essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28-5 L'Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification divergence ou réserve. Les modifications divergentes, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d'Appel d'Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l'évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s'assurera que le soumissionnaire retenu pour avoir soumis l'offre substantiellement conforme aux dispositions du Dossier d'Appel d'Offres satisfait aux critères de qualifications stipulées à l'article 6 du RPAO. Il est essentiel d'éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1 La Sous-commission d'analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d'analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a.	S'il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les
quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l'avis de la Sous-Commission
d'analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total
indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé.

b.	Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n'est pas exact, les sous totaux feront foi et
le total sera corrigé :

c.	S'il y a contradiction entre le prix indiqué en lettre et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins
que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le
montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30-2 Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la Sous-commission d'analyse, conformément à la procédure de correction d'erreurs susmentionnée et avec la confirmation du soumissionnaire, ledit montant sera réputé l'engager.

30-3 Si le soumissionnaire ayant présenté l'offre évalué la moins-distante, n'accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31-1 Pour faciliter l'évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d'analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l'offre est payable en francs CFA.

31-2 La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32-1 Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l'article 28 du RGAO, seront évaluées et

comparées par la Sous-commission d'analyse. 32-2 En évaluant les offres, la Sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l'offre en rectifiant son montant comme suit :

a)-En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l'article 30.2 du RGAO ;

b)-En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu'ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO

c)-En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 31.2 du RGAO ;

d)-En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e)-En prenant en considération les différents délais d'exécution proposés par les soumissionnaires, s'ils sont autorisés par le RPAO ;

f)-Le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 13.2 du RGAO et du. RPAO, en appliquant les rabais offerts par le soumissionnaire pour l'attribution de plus d'un lot, si cet appel d'offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

g)-Le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 18.3 du RPAO, et aux spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d'Ouvrage dans le RPAO.

32-3 L'effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d'exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l'évaluation des offres.

32-4 Si l'offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l'estimation du Maître d'Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la Sous-commission d'analyse peut à partir du sous-détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n'importe quel élément, ou pour tous les éléments du détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l'Autorité Contractante peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les Entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d'une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés publics aux fins d'évaluation des offres.

F- ATTRIBUTION DU MARCHE Article 34 ; Attribution

34-1 L'Autorité Contractante attribuera le Marché au soumissionnaire dont l'offre a été reconnue conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l'offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34-2 Si, selon l'article 13.2 du RGAO, l'appel d'offres porte sur plusieurs lots, l'offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce Marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d'attribution de plus d'un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l'attribution

ARTICLE 35 : Droit de l'Autorité Contractante de déclarer un appel d'offres infructueux ou d'annuler une procédure

L'Autorité Contractante se réserve le droit d'annuler une procédure d'appel d'offres après autorisation de l'Autorité des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un appel d'offre infructueux après avis de la Commission des Marchés compétente sans qu'il y ait lieu à réclamation.

Article 36 ; Notification de l'attribution du Marché

Avant l'expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l'Autorité Contractante notifiera à l'attributaire du Marché par télécopie confirmée, par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Chef Service du Marché payera à l'Entrepreneur au titre de l'exécution des travaux et le délai d'exécution.

Article 37 : Publication des résultats d'attribution du Marché et recours

37-1 L'Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (05) jours après la publication des résultats d'attribution, le rapport de l'Observateur Indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d'attribution du Marché y relatif auquel est annexé le rapport d'analyse des offres.

37-2 L'Autorité Contractante est tenu de communiquer, dans le même communiqué portant attribution du Marché, les motifs de rejet des offres des soumissionnaires non retenus.

37-3 Après la publication du résultat de l'attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu'il y ait lieu à réclamation, à l'exception de l'exemplaire destiné à l'organisme chargé de la régulation des Marchés Publics.

37-4 En cas de recours, il doit être adressé à l'Autorité Contractante, avec copie à l'organisme chargé de la régulation des Marchés Publics, au Président de la Commission de Passation des Marchés compétente. 11 doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du Marché

38-1 Après publication des résultats, le projet de Marché souscrit par l'attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés et le cas échéant à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente, pour adoption.

38-2 L'Autorité Contractante dispose d'un délai de sept (07) jours pour la signature du Marché à compter de la date de réception du projet de Marché adopté par la Commission des Marchés compétente et souscrit par l'attributaire.

38-3Le Marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (05) jours qui suivent la date de signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39-1 Dans les vingt (20) jours suivant la notification du Marché par l'Autorité Contractante, l'Entrepreneur fournira à l'Autorité Contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d'Appel d'Offres.

39-2 Le cautionnement dont le taux sera de 2 % du montant du Marché, peut être remplacé par la garantie

d'une caution d'un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit de

l'Autorité Contractante par une caution personnelle et solidaire. 39-3 Les Petites et Moyennes Entreprises(PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d'un établissement bancaire ou d'un organisme financier agrée de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39-4 L'absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du Marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

Pièce N°3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES - RPAO

SOMMAIRE RPAO

| Article 1 : | Objet de l'Appel d'Offres |
| --- | --- |
| Article 2 : | Financement |
| Article 3 : | Délai d'exécution |
| Article 4 : | Pièces constitutives du dossier d'Appel d'Offres |
| Article 5 : | Conditions générales |
| Article 6 : | Cautionnements |
| Article 7 : | Mode de présentation des offres |
| Article 8 : | Ouverture des plis et évaluation des offres |
| Article 9 : | Attribution du marché |
| Article 10 : | Notification de l'attribution du marché |
| Article 11 : | Caution de bonne fin |
| Article 12 : | Procédure de passation |

Article 1 : OBJET DE L'APPEL D'OFFRES

Le présent Appel d'Offres a pour objet l'exécution DES TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE DOUMAINTANG PAR TRENTE (30) LAMPADAIRES SOLAIRES, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L'EST.

Ces travaux, conformément aux spécifications techniques essentielles contenues dans le CCTP, comprennent notamment :

- La Fourniture et pose des éléments du système solaire ;

- Les Fondations et structures;

- La Formation du personnel.

L'Appel d'Offres est ouvert aux entreprises nationales spécialisées dans le domaine de l'énergie renouvelable et installées en territoire camerounais. Aucune entreprise ne peut être attributaire de plus d'un lot.

Article 2 : FINANCEMENT

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par la DGDI, EXERCICE 2021.

Article 3 : OUVERTURE A LA CONCURRENCE

Le présent Appel d'Offres est ouvert à toutes les entreprises de Bâtiments Tous Corps d'Etat de Droit Camerounais.

Les offres pourront être présentées par plusieurs entrepreneurs en tant que groupement sous une forme juridique dûment constituée. Dans ce cas, toute modification relative à l'Appel d'Offres, puis éventuellement au groupement, sera valablement faite à l'un d'entre eux agissant en vertu d'une procuration qui lui aura été délivrée par le ou les entrepreneurs au(x) quel(s) il sera associé, comme mandataire, le mandataire commun du groupement.

Article 4 : DELAI D'EXECUTION

Le délai maximum d'exécution est de cinq (05) mois, incluant la durée relative des pluies et tout aléa climatique, à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux.

Il revient au Cocontractant de proposer dans son offre un calendrier d'exécution entrant dans le délai sus-indiqué.

Article 5 : PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Les pièces constitutives du présent appel d'offres sont :

- l'Avis d'Appel d'Offres ;

- le Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO) ;

- le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO) ;

- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);

- le Bordereau des Prix Unitaires ;

- le Détail quantitatif et estimatif général ;

- le Sous-détail des prix ;

- le modèle de marché ;

10.	les formulaires et modèles à utiliser ;
1 1.	les études préalables ;

- la liste des établissements bancaires et financiers autorisés à émettre les cautions dans le
cadre des marchés publics ;

- les annexes.

Article 6 : CONDITIONS GENERALES

Toutes les pièces remises par le soumissionnaire, à quelque titre que ce soit, en application de la présente consultation devront être établies exclusivement :

- en langues française ou anglaise ;

- en exprimant tous les prix en francs CFA.

L'Autorité Contractante pourra proroger la date limite de réception des offres mentionnées sur

l'Avis d'Appel d'Offres, en publiant un rectificatif. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l'Autorité

Contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date initiale seront régis par la nouvelle

Date limite.

Toute offre remise après la date limite de réception sera irrecevable.

Aucune offre déposée avant la date limite ne pourra être ni retirée ni modifiée.

La durée de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

Le montant de l'offre sera fait sur la base de la parfaite connaissance des droits, impôts et taxes en vigueur en République du Cameroun et applicables aux Marchés Publics ; il fera apparaître le montant hors taxes (HT), la valeur des taxes et le montant toutes taxes comprises (TTC).

Toutes les modifications sur le DAO seront communiquées à tous les soumissionnaires ayant participé à l'appel d'offres et la date d'ouverture des plis sera modifiée en conséquence.

Article 7 : CAUTIONNEMENT

7.1.	Caution de soumission

Chaque soumissionnaire joindra à son offre une caution de soumission bancaire d'un montant de Un Million Trente Mille (1 030 000) Francs CFA, délivrée par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministère en charge des Finances :

La caution pourra être saisie si le soumissionnaire attributaire ne signe pas le marché ou ne commence pas l'exécution des travaux dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de l'ordre de service de commencer les travaux.

La caution devra être valable pendant Quatre-Vingt-Dix (90) jours à compter de la date de remise de l'offre, soit trente (30) jours après la date de validité des offres.

Elle sera restituée aux soumissionnaires dont les offres n'auront pas été retenues au plus tard trente (30) jours après expiration du délai de validité des offres.

Toute offre non retirée quinze (15) jours après la date de publication des résultats sera détruite.

7.2.	Cautionnement définitif

Le soumissionnaire retenu produira pour l'ensemble des travaux, un cautionnement définitif fixé à deux pour cent (2%) du montant TTC prévu pour ce marché.

Le cautionnement définitif devra être constitué dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché auprès d'une banque de 1er ordre agréée par le Ministère en charge des Finances.

Il ne sera restitué qu'après réception provisoire des travaux. Article 8 : MODE DE PRESENTATION DES OFFRES

Les offres seront présentées en Français ou en Anglais en sept (07) exemplaires dont un (1) original et six (06) copies marquées comme tel. Elles seront contenues dans trois enveloppes fermées et scellées, comprenant dans l'ordre suivant :

Enveloppe A : Offre administrative

- Une déclaration indiquant l'intention de soumissionner selon le modèle en annexe, précisant
l'identité du représentant du Cocontractant soumissionnaire, la raison sociale, la boîte postale et la
localisation géographique du siège social ;

- Une attestation de non exclusion du Cocontractant, délivrée par l'Agence de Régulation des
Marchés Publics ;

- Une copie de la carte de contribuable légalisée ;

- Une attestation de non redevance;

- Une attestation de non-faillite délivrée par le Greffe du Tribunal du lieu de siège social du Cocontractant

- Un registre de commerce

- Une attestation de soumission délivrée par la CNPS ;

- Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire ;

- La quittance d'achat du Dossier d'Appel d'Offres ;

- Une attestation du plan de localisation ;

- Le cautionnement de soumission ;

N.B. : Toutes les pièces énumérées ci-dessus devront dater de moins de trois mois et être signées par l'autorité compétente des administrations concernées, les pièces certifiées devront l'être par les administrations signataires des originaux.

Enveloppe B : Offre technique

8.1. La note technique datée et signée, fournit tous les renseignements pour chaque lot concernant :

- Les références de l'Entreprise pour les travaux similaires durant les cinq dernières années 
(joindre copies des contrats premières et dernières pages plus PV de réception ;

- Le C.V, la copie du diplôme des personnes devant assurer les fonctions de Conducteur des travaux et de Chef de chantier. Le Conducteur des travaux devra avoir au moins la qualification Technicien Supérieur de Génie électrique avec minimum de 3 ans et le Chef de chantier devra avoir le niveau minimum de technicien du génie électrique et prouver la réalisation d'au moins deux (02) projets similaires.

- La liste complète du personnel d'encadrement.

- Les moyens matériels de l'Entreprise compatibles avec la nature des travaux ;

- Une note technique datée et signée fournissant tous les renseignements concernant le mode exécution des travaux (joindre Fiche Technique et Manuel d’Utilisation) ;

- Le planning d'exécution des travaux ;

- Le Planning des approvisionnements en matériaux de construction ;

- Une attestation de visite de site délivrée par le bénéficiaire du projet accompagnée d'un rapport décrivant l'état des lieux, la nature et la quantité des travaux à réaliser ;

- Une attestation émanant d'un établissement bancaire implanté sur le territoire Camerounais et agréé par le Ministère des Finances, certifiant la solvabilité financière de l'Entreprise. Cette attestation indiquera :

■ Si l'Entreprise est capable de pré financé sur ses fonds propres ;

■Si elle bénéficie des facilités de préfinancement ou d'un concours de trésorerie octroyées par cet établissement bancaire.

- Un organigramme du chantier.

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières paraphé sur toutes les pages

- Et le Cahier des Clauses Techniques Particulières paraphé sur toutes les pages.

- Le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres paraphé sur toutes les pages.

Enveloppe C : Offre financière

- La soumission proprement dite, en original rédigée suivant le modèle fourni dans le présent

Appel d'Offres, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

- Le Sous-détail des Prix Unitaires paraphé sur toutes les pages par le soumissionnaire ;

- Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli daté et signé par le soumissionnaire :

- Le Détail Estimatif dûment rempli daté et signé par le soumissionnaire

Chacune des enveloppes A, B et C contenant l'original et les copies sera fermée et scellée.

Les trois enveloppes seront placées dans une quatrième enveloppe elle-même fermée et scellée portant la mention suivante :

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°___/AONO/C/DOUMAINTANG/SG/CIPMP/2021DU

POUR LES TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC DANS CERTAINES LOCALITES DE LA

COMMUNE DE DOUMAINTANG PAR TRENTE (30) LAMPADAIRES SOLAIRES,

DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L'EST

"A n'ouvrir qu 'en séance de dépouillement "

Article 9 : OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Les plis seront ouverts, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés aux dates, heure et lieu précisés dans l'Avis d'Appel d'Offres.

- Examen de la conformité des pièces administratives (Enveloppe A)

- Evaluation des offres techniques (Enveloppe B)

B-l- Capacité Financière:

Cette condition est remplie si l’une des deux (02) exigences ci-après est remplie :

- Chiffre d'Affaires : justifier d'un chiffre d'affaires annuel d'au moins 80% du montant
prévisionnel sur les trois (3) dernières années FCFA ;

- Attestation d'un établissement bancaire de 1er ordre, justifiant la solvabilité du soumissionnaire
d'au moins 80% du montant prévisionnel du lot sollicité :

B-2 - Références de l'Entrepreneur:

Cette condition est remplie si deux des trois (03) exigences ci-après sont remplies :

- Justifier sur les quatre (4) dernières années la réalisation d'au moins un (01) projet d'éclairage
publique par énergie solaire similaire;

- Justifier des Travaux dans des domaines autres que l'éclairage publique par énergie solaire au cours
des deux (2) dernières années pour un montant cumulé d'au moins 40 000 000 (Quarante Millions)
F CFA TTC ;

- Et avoir livré tous les marchés des exercices antérieurs.

NB : Les justificatifs comprennent notamment :

- Les contrats (première et dernière page) ou bons de commandes ;

- Les procès-verbaux de réceptions (provisoire ou définitive) pour chaque contrat ou bon de commande ;

B-3 - Matériel:

1)	Le soumissionnaire justifie la propriété des équipements essentiels pour la réalisation des
travaux :

- soit par présentation de factures d'achat dudit matériel ;

- soit par contrat de location ;

2)	Le soumissionnaire dispose de moyens logistiques appropriés pour l'approvisionnement du
chantier (Pick-up ou Camion justifié par la carte grise).

B-4- Personnel de chantier:

- Justifier la possession dans son personnel d'un conducteur des travaux ayant une qualification
d'au moins technicien supérieur du Génie Electrique ou équivalent (joindre une copie certifiée
du diplôme, un CV et une attestation de disponibilité signée par le concerné) ;

- Justifier la possession dans son personnel de chantier d'un Chef chantier ayant au moins le niveau
de technicien de génie électrique ayant réalisé au moins deux (02) projets similaires en qualité
de chef chantier.

B-5 - Compréhension du projet et Présentation de l'Offre:

Cette condition est remplie si Cinq (05) des Sept (07) exigences ci-après sont remplies :

- Attestation de visite du site signée sur l'honneur par le prestataire qui sera accompagnée d'un
rapport décrivant l'état des lieux et recensant les différents points de ravitaillement éventuels en
matériaux ;

- Méthodologie d'exécution conforme aux règles de l'art de chaque lot de travaux (joindre Fiche Technique et Manuel d’Utilisation);

- Planning d'exécution des travaux avec rendements d'exécution des tâches cohérents et raisonnables ;

- Planning d'approvisionnement en matériaux concordant avec le planning d'exécution des travaux ;

- Un organigramme de chantier ;

- Les preuves de l'acceptation des conditions du présent Appel d'Offres par l'insertion des pièces
ci-après paraphées à toutes les pages :

a.	Le Cahier des Clauses Administratives Particulières ;

b.	Le Cahier des Clauses Techniques Particulières ;

c.	Le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

7)	Présentation des Offres en trois volumes avec séparation des pièces de chaque volume par des
intercalaires en couleur.

C) Evaluation de l'offre financière (Enveloppe C)

Pendant l'évaluation, le montant final de l'offre proposée sera arrêté comme suit :

- Lorsqu'il y a une différence entre les montants en chiffres et en lettres, le montant en lettres fera foi ;

- Lorsqu'il y a une incohérence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire
par la quantité, le prix unitaire cité fera foi, à moins qu'il soit estimé qu'il s'agit d'une erreur grossière
de virgule dans le prix unitaire, auquel cas le prix total tel qu'il est présenté fera foi et le prix unitaire
corrigé ;

- En ajustant de façon appropriée sur des bases techniques ou financières, toute autre modification,
divergence ou réserve quantifiable ;

- En prenant en considération les différents délais d'exécution proposés par les soumissionnaires, s'ils
sont autorisés ;

- L'offre dans laquelle il existe des postes du détail estimatif pour lesquels le soumissionnaire n'a
pas indiqué de prix unitaires est purement rejetée. Par ailleurs les prix proposés pour les postes
où il n'est pas prévu des quantités ne feront pas partie du contrat.

Article 10 : ATTRIBUTION DU MARCHE

Le marché sera attribué au soumissionnaire remplissant les conditions suivantes :

- L’offre est conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres ;

- Le soumissionnaire est qualifié suivant les dispositions de l'article 9 ci-dessus ;

- L’offre la moins disante sera celle choisie parmi celles ayant obtenu un pourcentage de « oui »
supérieur ou égal à 70% ;

- L’offre remplira au mieux les conditions techniques et financières (rapport qualité prix) requises,
en définitive l'offre la moins disante devra satisfaire aux critères de compétence et qualité recherchés
par l'Autorité Contractante pour être retenue.

Article 11 : NOTIFICATION DE L'ATTRIBUTION DU MARCHE

L'Autorité Contractante notifiera l'adjudication du Marché au soumissionnaire. Cette notification indiquera le montant arrêté au titre de l'exécution des travaux et informera les autres soumissionnaires des motifs de rejets de leurs offres.

Article 12 : CAUTION DE BONNE FIN

Dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la réception de la notification d'attribution du Marché, l'adjudicataire présentera une garantie de bonne fin sous forme de caution bancaire d'un montant égal à 2% du montant des travaux.

La garantie devra être émise par une banque de 1er ordre agréée conformément aux conditions fixées par la COBAC.

Si l'adjudicataire du Marché ne satisfait pas à ces conditions, il pourra en résulter l'annulation de l'attribution du Marché et la saisie de la garantie de soumission.

Article 13 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Le contrat résultant du présent Marché sera préparé, passé et exécuté selon les règles et procédures définies par le Code des Marchés Publics en République du Cameroun.

Le Cocontractant retenu en recevra notification à son adresse officielle. Il devra, dans les délais réglementaires, remplir toutes les formalités et notamment l'enregistrement du contrat.

Dans le cas OÙ le Cocontractant n'aura pas rempli ces obligations, le choix de celui-ci pourra être annulé sans aucun recours, et la Commission pourra proposer un nouvel adjudicataire suivant le même processus.

Pièce N°4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTCULIERES-C.C.A.P

SOMMAIRE C.C.A.P

CHAPITRE I	GENERALITES

Article I	Objet de la Lettre— Commande

Article 2	Procédure de passation de la Lettre-Commande

Article 3	Pièces contractuelles constitutives du marché

Article 4	Textes généraux applicables à la Lettre - Commande

Article 5	Définitions et attributions

CHAPITRE II EXECUTION DES TRAVAUX

Article 6	Délai d'exécution

Article 7	Communication

Article 8	Ordre de Service

Article 9	Rôle et responsabilité du Cocontractant

Article 10	Sous-traitance

Article 11	Projet d'exécution

Article 12	Matériel et personnel â mettre en place

Article 13	Législation concernant la main d'œuvre

Article 14	Remplacement du personnel d'encadrement

Article 15	Modification des ouvrages

Article 16	Matériaux

Article 17	Démolition des ouvrages défectueux et enlèvement des matériaux refusés

Article 18	Brevet d'invention

Article 19	Phasage des travaux

Article 20	ACCCS ou chantier

Article 21	Attributions du Maître d'œuvre

Article 22	Réunions de chantier

Article 23	Journal de chantier

Article 24	Mise à déposition des lieux

Article 25	Mesures de sécurité

Article 26	Protection de l'environnement

Article 27	Remise en état des lieux

Article 28	Opérations préalables à la réception

Article 29	Réception provisoire

Article 30	Délai de garantie

Article 3 1	L’entretien pendant la période de garantie

Article 32	Réception définitive

Article 33	Commission de réception
CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 34	Montant de la Lettre - Commande

Article 35	Consistance des travaux

Article 36	Sous-détail des prix

Article 37	Travaux supplémentaires - variation dans la masse des travaux et \n nature des travaux

Article 38	Préparation des Décomptes

Article 39	Modalités et règlement des travaux exécutés

Article 40	Monnaie de paiement

Article 41	Avance de démarrage

Article 42	Cautionnement définitif

Article 43	Retenue de garantie

Article 44	Assurance et protection des chantiers

Article 45	Variation des prix

Article 46	Régime fiscal et douanier

Article 47	Nantissement de la Lette - Commande

Article 48	Enregistrement

Article 49	Pénalités de retard
CHAPITRE IV CLAUSES DIVERSES

Article 50	Frais commerciaux extraordinaires

Article 51	Transports internationaux

Article 52	Informations de chantier à afficher

Article 53	Résiliation de la Lette - Commande

Article 54	Règlement des litiges

Article 55	Validité et entrée en vigueur de la Lettre Commande

Article 56	Cas de force majeure

CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1 : OBJET DE LA LETTRE COMMANDE

La présente Lettre Commande a pour objet lesTRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE DOUMAINTANG PAR TRENTE (30) LAMPADAIRES SOLAIRES,

DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L'EST.

La présente Lettre - Commande est passée après Appel d'Offres National Ouvert.

Article 2 : PIECES CONTRACTUELLES CONSTITUTIVES DE LA LETTRE COMMANDE

Le Cocontractant est soumis aux pièces contractuelles énumérées ci-dessous :

- La soumission du Cocontractant ou Pacte d'engagement ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières ;

- Le bordereau des prix unitaires ;

- Le devis ou le détail estimatif ;

- La décision portant attribution du marché ;

- Le sous-détail des prix ;

- Les plans et dessins approuvés par le Maître d'œuvre ;

- Le planning d'exécution approuvé ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) auquel il est spécifiquement assujetti.

Article 3 : TEXTES GENERAUX APPLICABLES A LA PRESENTE LETTRE COMMANDE

La présente lettre commande est soumise aux textes généraux ci-après ;

♦	La loi N°2007/006 du 26 Décembre 2006 portant régime financier de l'Etat ;

- La loi N°2020/018 du17 Décembre 2020 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour L’EXERCICE 2021 ;

- Le Décret n°2004/275 du 14 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics, ses circulaires
N°004/CAB/PM du 30 Décembre 2005 et N°003/CAB/PM du 08 Avril 2008 portant application du
Code des Marches Publics ;

- Le Décret N°2012/074du 08 Mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des
commissions de passation des marchés publics.

- Le Décret 2012/075 du 08 Mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2012/076 du 08 Mars 2012, modifiant et complétant certaines dispositions du décret
N°2001/048 du 23 Février 2001 portant création, organisation el fonctionnement de l'Agence de
Régulation des Marchés Publics ;

- Le Décret N°2003/651/FM du 16 Avril 2003 fixant les modalités d'application du régime fiscal
et douanier des Marchés Publics ;

- La Circulaire N° 001/CAB/PR du 19 Juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l'exécution
des marchés publics ;

- la Circulaire N°002/CAD/PM du 31 Janvier 2011 relative à l'amélioration de la performance du
système des Marchés Publics ;

- La Circulaire N°00000242 /C/MINFI du 30 décembre 2020 portant instructions relatives a l'exécution des Lois de Finances, au suivi contrôle de l’exécution du budget de l’Etat et des Autres Entités Publiques pour l’Exercice 2021 ;

- Les DTU pour les travaux de bâtiment ;

- D’autres textes spécifiques au domaine concerné par le présent Marché.

Article 4 ; DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS

Pour l'application des dispositions de la présente lettre commande, il est à préciser que :

- Le Maître d'Ouvrage est le Maire de la commune de DOUMAINTANG;

- L'Autorité Contractante est le MAIRE DE LA COMMUNE DE DOUMAINTANG;

♦	La Commission de Passation des Marches est la Commission Interne de Passation des Marchés Publics

de la Commune de DOUMAINTANG;

- Le Chef Service du marché est : Le Secrétaire Général de la Commune de DOUMAINTANG.

- L'Ingénieur du marché est le Délégué Départemental de l'eau et de l’énergie du HAUT-NYONG ou

son représentant dûment mandaté

♦	L’autoroute chargée du suivi externe de l’effectivité et de la conformité des travaux est Délégué

Départemental des Marchés Publics du Haut-Nyong.

♦	Le mot « Entrepreneur » désigne la ou les personnes, firmes ou sociétés dont la soumission a été

acceptée.

♦	Les« Travaux » désignent l'exécution des travaux de construction de bloc de salles de classe à réaliser

dans le cadre de la présente lettre commande.

- Le « Chantier » désigne le terrain et les autres emplacements sur. sous, dons, nu à travers lesquels les travaux conçus par le Maître d'Ouvrage doivent être exécutés et tous les autres terrains et emplacements Tournis par le Maître d'Ouvrage en tant que lieux de travail ou à toutes fins et spécifiquement désignes dans le marché comme faisant partie intégrante du chantier.

CHAPITRE II ; EXECUTION DES TRAVAUX Article 5 : DELAI D'EXECUTION

Le délai maximum d'exécution est de cinq (05) mois, incluant toutes les contraintes lices à l'enclavement et aux contraintes particulières du site relatives aux conditions climatiques et aux moyens d'accès sur place, à compter de la date de notification de Tordre de service de commencer les travaux.

Article 6 : COMMUNICATION

7-1 Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre de la présente lettre - commande

devront être faites aux adresses suivantes ;

- Dans le cas où l'Entrepreneur est le destinataire, passé le délai de quinze (15) jours fixé à l'article

6.1 du CCAG pour taire connaître au Chef Service son domicile, et dès achèvement des travaux, les correspondances seront valablement adressées à la Mairie de la Commune où s'exécutent les travaux.

♦	Dans le cas où le Chef Service est le destinataire :

o Monsieur le : 	D.P ;	Tel 		avec copies adressées

dans les mêmes délais, à l'Ingénieur et à l’Autorité Contractante ;

♦	Dans le cas où l'Autorité Contractante est le destinataire ;

o Monsieur le MAIRE DE LA COMMUNE DE DOUMAINTANG avec copies adressées dans les mêmes délais au Chef de Service, à l'Ingénieur.

7-2 L'Entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances à l'ingénieur, avec copie au Chef Service et à l'Autorité Contractante

Article 7 : ORDRE DE SERVICE

8-1 L'Ordre de Service de commencer les travaux est signé par l'Autorité Contractante et notifié par le Chef Service du Marché.

8-2 Les ordres de service à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par le L’autorité Contractante et notifiés par l'Ingénieur.

8-3 Les ordres de service à caractères technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence ni sur le montant, ni sur le délai des travaux seront signés et notifiés par l'Ingénieur.

8-4 Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par l'Autorité Contractante et notifiés par le Chef Service du Marché.

8-5 L'Entrepreneur dispose d'un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout Ordre de Service reçu. Le fait d'émettre des réserves ne dispense pas l'entreprise d'exécuter les ordres de service reçus.

Article 8 : ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT

Le planning détaillé et général d'avancement des travaux sera communiqué à l'Ingénieur en 05 (cinq) exemplaires à chaque début de mois.

L'Entrepreneur est réputé avoir visité et examiné l'emplacement des travaux et ses environs, et pris connaissance, avant la remise de son offre des caractéristiques, de l'emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l'importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d'accès au chantier, des installations nécessaires. D'une manière générale, il est réputé s'être procuré toutes les informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d'influencer son offre.

L'Entrepreneur est responsable vis-à-vis du Maître d'Ouvrage représenté par le Chef Service du Marché, de l'organisation et de la conduite du chantier, de la qualité des matériaux et fournitures dont la charge lui incombe, employés par lui, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier et de la bonne exécution des travaux.

Les travaux seront exécutés conformément aux plans et spécifications techniques selon les règles de l'art conformément aux techniques et pratiques en République du Cameroun.

A cet effet, le cocontractant devra prendre toutes les mesures pour fournir tous les moyens nécessaires et engager tout le personnel spécialisé.

L'Entrepreneur reste responsable de la totalité du chantier, y compris des interventions des sous-traitants agréés. Il lui appartient en poutre d'assurer la coordination des prestations des fournisseurs, des sous-traitants dont le concours lui est assuré pour les différents corps d'état, leur intervention en temps utile sous sa direction et la bonne exécution des ordres donnés par l'Ingénieur.

L'Entrepreneur devra assurer la protection et la sécurité des ouvrages existants pendant l'exécution des travaux.

L'Entrepreneur devra tenir constamment à jour un planning d'avancement des travaux et le communiquer régulièrement à l'Ingénieur.

Article 9 : SOUS TRAITANCE

La présente lettre commande prévoit la possibilité pour l'attributaire de faire exécuter une partie des travaux par un ou des sous-traitants.

L'attributaire ne pourra confier des travaux en sous-traitance sans l'accord préalable du Maître d'Ouvrage, représenté par le Chef Service du Marché. Cette autorisation n'affranchit l'attributaire d'aucune de ses obligations contractuelles.

L'attributaire doit s'assurer que les sous-traitants sont en règle avec l'Administration Camerounaise.

Le non-respect des dispositions ci-dessus constitue un motif de résiliation du marché. En cas d'autorisation, la part sous-traitée des travaux ne doit pas excéder trente pourcent (30%) du montant du marché.

Les sous-traitants devront satisfaire aux mêmes conditions techniques et financières que le titulaire du marché. Us exécuteront les travaux sous la seule et pleine responsabilité de l'attributaire.

En tout état de cause, l'attributaire restera vis à vis du Maître d'ouvrage représenté par le Chef Service du Marché, seul responsable de l'exécution du contrôle conformément aux obligations contractuelles.

Article 10 : PROJET D'EXECUTION

Le projet d'exécution, comprend les pièces graphiques détaillées, les notes de calcul et toutes les informations nécessaires, relatives aux technologies employées et aux équipements mis en œuvre. Il est

établi par le Cocontractant conformément aux clauses contractuelles et dans le respect des directives contenues dans le Dossier d'Appel d'Offres.

Le projet d'exécution est soumis aux visas respectifs du Maître d'œuvre et de l'Ingénieur du Marché avant de le transmettre au Chef Service du Marché. Le Chef Service du Marché approuve le projet d'exécution qui est transmis à l'Autorité Contractante pour validation.

La validation de l'Autorité Contractante n'atténue en rien la responsabilité du Cocontractant pour la conception des ouvrages et l'exécution des travaux correspondants.

Article 11 : MATERIEL ET PERSONNEL A METTRE EN PLACE

Le Cocontractant s'engage à mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution des travaux suivant les règles de l'art et conformément aux stipulations du CCTP contenu dans le Dossier d'Appel d'Offres.

Le marché est exécuté dans le respect du contenu de l'offre technique, financière et en personnel qualifié, fournie par le Cocontractant et à l'origine de l'adjudication.

A cet effet, toute modification, même partielle, apportée à l'offre technique est soumise à l'approbation préalable de l'ingénieur. En cas d'accord, le Cocontractant procède aux remplacements avec un personnel de compétence équivalente ou par un matériel de références et de qualité similaire.

Article 12 : LEGISLATION CONCERNANT LA MAIN D'ŒUVRE

Le Cocontractant est tenu de se conformer à la législation en vigueur au Cameroun concernant l'emploi de la main d'œuvre. Il recrute en priorité le personnel local à qualification équivalente.

Article 13 : REMPLACEMENT DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

En cas de remplacement du personnel d'encadrement, le Cocontractant procède aux remplacements avec un personnel de compétence équivalente. Au cas où la qualification du personnel proposé est inférieure à celle de l'agent considéré mais conforme aux dispositions du dossier de consultation, le Cocontractant est passible d'une pénalité correspondant à 5/1000ème du montant du marché.

En tout état de cause et sauf cas de force majeure, le Cocontractant ne peut remplacer plus de 50% de son personnel sans s'exposer à la résiliation du marché.

Si l'ingénieur exige le remplacement d'un personnel du Cocontractant, suite à une faute grave dûment constatée sur le chantier par les deux parties, le Cocontractant, doit pourvoir à son remplacement immédiat et à ses propres frais.

Article 14 : MODIFICATION DES OUVRAGES

L'Autorité Contractante se réserve le droit lors de la phase d'exécution, d'introduire dans les ouvrages, toutes modifications, adjonctions, suppressions d'ouvrages ainsi que les éventuelles suppressions de catégorie de travaux qu'il estime nécessaire pour la bonne réussite et l'économie des travaux sans que pour cela le Cocontractant puisse prétendre à quelques compensations ou indemnités que ce soit en dehors de celles indiquées dans le CCTP.

Article 15 : MATERIAUX

Le Cocontractant recherche à ses frais les lieux d'extraction des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux.

Les matériaux doivent être conformes aux spécifications du CCTP. Ils sont soumis aux essais ou épreuves que le Maître d'œuvre juge utiles de prescrire suivant les spécifications du marché.

Les moyens de contrôle mis en place par le Cocontractant et à ses propres frais, doivent lui permettre, d'assurer un contrôle permanent des ouvrages tant sur le chantier que sur les lieux d'extraction des agrégats, de préparation des matériaux ou de fabrication des parties d'ouvrages.

Article 16 : DEMOLITION DES OUVRAGES DEFECTUEUX ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX REFUSES

L'ingénieur a le pouvoir d'ordonner par écrit :

- L'enlèvement du chantier dans un délai de quarante-huit (48) heures, de tous les matériaux
réputés non conformes aux exigences du marché et leur remplacement par d'autres matériaux
convenables et approuvés si nécessaires après essais de laboratoire ;

- La démolition et la reconstruction conformément aux stipulations du marché, de tout ouvrage
ou partie d'ouvrage non conforme aux exigences du marché, tant en ce qui concerne le mode
d'exécution que les matériaux utilisés ;

4En cas de non-conformité, les dépenses sont entièrement à la charge du Cocontractant.

Article 17 : BREVET D'INVENTION

Le Cocontractant doit s'entendre s'il y a lieu avec les propriétaires ou les possesseurs de licence dont il utilise les procédés. Il procède au règlement de tous les droits et redevances y relatifs et garantit le Maître d'ouvrage contre toute poursuite dans le cas d'une atteinte à la propriété intellectuelle.

Article 18 : PHASAGE DES TRAVAUX

Le Cocontractant doit respecter le séquençage des différentes phases des travaux décrites dans sa soumission, de façon à faciliter le contrôle des ouvrages et le respect des délais impartis prévus dans le chronogramme des travaux.

Article 19 : ACCES AU CHANTIER

L'Autorité Contractante. l'Ingénieur du Marché, et toute personne dûment autorisée par lui-même, peuvent à tout moment accéder au chantier et aux lieux d'extraction des matériaux, de fabrication ou d'approvisionnement des produits manufacturés et outillages utilisés pour les travaux.

Par ailleurs, dans le cadre de la mission de vérification de l’effectivité des travaux, les personnes dûment autorisée par l'Autorité Contractante peuvent à tout moment accéder au chantier et à toutes informations y relatives.

Article 20 : ATTRIBUTIONS DE L'INGENIEUR

L'ingénieur a pour mission principale de contrôler et de garantir la bonne exécution des travaux, conformément aux stipulations du marché et aux règles de l'Art. Il ne peut relever le Cocontractant d'aucune de ses obligations contractuelles, ni ordonner un travail quelconque susceptible de retarder l'exécution des travaux ou de provoquer un paiement supplémentaire par le Maître d'ouvrage, ni ordonner une modification importante quelconque à l'ouvrage à exécuter. Il est compétent pour préparer et signer les Ordres de Service à caractère technique.

L'Ingénieur exerce les fonctions suivantes :

- la vérification du projet d'exécution, notamment des pièces graphiques et des notes de calcul et
la transmission motivée à l'Ingénieur du Marché pour avis;

- le contrôle et l'approbation de l'implantation des ouvrages ;

- le contrôle et l'approbation des matériaux, matériels et équipements du bâtiment utilises dans la
mise en œuvre des ouvrages ;

- le contrôle de la qualité de la mise en œuvre des ouvrages effectuée par le Cocontractant ;

- la prise en attachement des travaux et des approvisionnements présentés par le Cocontractant ;

- lapréparationdesopérationsderéceptionprovisoireoudéfinitiveàlademandedu
Cocontractant ;

- la préparation des décomptes et des situations mensuelles provisoires des travaux et leur
transmission à l'Ingénieur du Marché ;

- l'identification et la formulation de solution techniques relatives à la résolution des problèmes
techniques rencontrés par le Cocontractant dans la mise en œuvre des ouvrages ;

- le contrôle des délais de réalisation conformément au chronogramme contractuel d'exécution des
travaux.

Chaque opération relative au constat des prestations réalisées fait l'objet d'un procès-verbal signé contradictoirement par le Maître d'œuvre et le Cocontractant ou son représentant lors des réunions de chantier et transmis à l'Autorité Contractante à la diligence de l'ingénieur.

A la demande de l'Autorité Contractante ou du Maître d'œuvre, des constats contradictoires peuvent être effectués en présence du Cocontractant pour évaluer ou réévaluer les quantités réelles de certains ouvrages sur la base du marché.

Article 21 : REUNIONS DE CHANTIER

Les réunions de chantier sont programmées de façon hebdomadaire.

La participation de l'ingénieur et du Cocontractant aux réunions de chantier est obligatoire.

Chaque réunion de chantier fait l'objet d'un procès-verbal signe par les participants et transmis à l'Autorité Contractante à la diligence de l'Ingénieur.

Article 22 : JOURNAL DE CHANTIER

Le Cocontractant tient un journal de chantier mis à jour de façon quotidienne. Il est conservé en permanence sur les lieux du chantier et mise à disposition de l'ingénieur et l'Autorité Contractante ou de leurs représentants, Y sont consignés :

- les conditions atmosphériques ;

- l'avancement des travaux ;

- le personnel présent sur le chantier ;

- les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;

- les travaux exécutés dans la journée, les quantités mises en œuvre et le matériel employé ;

- les prestations réalisées par les sous-traitants ;

- les incidents dans la mise en œuvre des ouvrages et les solutions techniques mises en œuvre ;

- les prescriptions, les non conformités et les incidents relevés par le Maître d'Œuvre, ainsi que les
observations susceptibles de donner lieu à réclamations de sa part ;

- les observations de toute nature relevées par le Maître d'Œuvre ou le Cocontractant, et relatives
à la qualité de la mise en œuvre, aux matériaux fournis au personnel employé ou au
chronogramme des travaux ;

- les opérations administratives relatives à l'exécution et au règlement du marché (notifications,
résultats d'essais, attachements) ;

- les visites officielles.

Le journal est signé contradictoirement par le Maître d'œuvre et le responsable des travaux représentant le Cocontractant, à chaque visite du chantier ; il est visé systématiquement lors des réunions de chantiers.

En cas de réclamation du Cocontractant, il ne peut être fait état que des événements ou documents mentionnés en temps utiles dans le journal de chantier.

Tout refus de présentation du journal de chantier à l'Autorité Contractante ou au Maître d'œuvre, et toute tentative de falsification, ou de destruction partielle ou totale de ce document peut aboutir à la suspension des paiements et à la résiliation du Marché. En tout état de cause le Cocontractant ne peut se prévaloir de l'impossibilité de fournir le journal de chantier.

Article 23 : MISE A DISPOSITION DES LIEUX

Les installations provisoires de chantier, les ateliers de préfabrication, les carrières d'emprunts, les voies d'accès, les garages, les bureaux et logements du personnel nécessaires à l'exécution des travaux, ne peuvent être édifiés que sur les emplacements agréés par le Maître d'œuvre en accord avec les autorités administratives et traditionnelles locales.

Dans la mesure de leurs possibilités, l'administration ou les autorités traditionnelles locales peuvent mettre à la disposition du Cocontractant et pour la durée des travaux, des espaces du domaine privé ou public de l'état nécessaires aux besoins du chantier. Ces terrains doivent être nettoyés et remis en bon état à la fin des travaux.

Article 24 : MESURES DE SECURITE

Le Cocontractant prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection du personnel employé et des visiteurs sur le chantier, conformément à la réglementation en vigueur.

En outre, le Cocontractant a la charge d'assurer la sécurité du chantier contre les intrusions. A cet effet, il doit fournir et entretenir à ses frais tous dispositifs nécessaires d'éclairage, de clôture, de protection et de gardiennage nécessaires à la préservation des ouvrages, des matériaux ou du matériel entreposés sur le chantier. Il soumet ces dispositifs à l'approbation préalable du Maître d'œuvre.

Article 25 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Le Cocontractant est tenu de se conformer aux textes régissant la protection de l'environnement en vigueur au Cameroun et notamment la Loi cadre n°096/12 du 03 août1996 sur la gestion de l'environnement. 11 doit se conformer aux prescriptions du CCTP en la matière.

Article 26 : REMISE EN ETAT DES LIEUX

La remise en état des lieux, comprend l'enlèvement des installations provisoires, des matériels, matériaux et débris de chantier, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception provisoire des ouvrages et au plus tard, avant l'approbation du décompte général et définitif des travaux.

Article 27 : OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION PROVISOIRE

Avant la réception provisoire, le Cocontractant demande par écrit au Maître d'œuvre l'organisation d'une visite technique préalable. Cette Commission de Recette technique est conduite par le Maître d'œuvre et comprend :

- la reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés ;

- la constatation des quantités effectivement réalisés ;

- les épreuves prévues éventuellement par le CCTP ;

- la constatation de l'achèvement des travaux conformément aux termes du marché, ou de la non-
exécution ou du non-respect partiel ou total des prestations prévues dans le marché ;

- La notification des réserves éventuelles et des délais de mise en conformité ;

- la constatation du repli des installations de chantier et de la remise en état des lieux.

Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur le champ et signé contradictoirement par le Maître d'œuvre et le Cocontractant et transmis à l'Autorité Contractante à la diligence de l'ingénieur. Les délais de levée des réserves au plus tard avant la réception provisoire des travaux, sont fixés de commun accord avec le Cocontractant.

Article 28 : RECEPTION PROVISOIRE

La réception provisoire est effectuée à la demande du Cocontractant en cas d'exécution satisfaisante des prestations prévues dans le marché.

Après la visite du chantier, la Commission examine le procès-verbal de la Commission de Recette Technique et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu. Le procès-verbal signé séance tenante par tous les membres de la commission, prononce soit :

- la réception provisoire des travaux sans réserve ;

- la réception provisoire des travaux avec réserves, assortis d'un délai de levée des réserves ;

- le refus de réceptionner les travaux.

Le procès-verbal de réception technique provisoire marque la date d'achèvement des travaux.

Article 29 : DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie concerne les travaux relatifs à l'ouvrage et aux équipements du bâtiment éventuellement installés.

Ce délai est fixé à douze (12) mois et court à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Article 30 : ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE

Pendant la période de garantie, le Cocontractant exécute à ses frais et en temps utile, tous les travaux nécessaires pour remédier aux désordres qui peuvent apparaître sur les ouvrages et qui relèvent de malfaçons.

Le Cocontractant est responsable envers le Maître d'ouvrage/Autorité Contractante de tous les désordres survenus sur les ouvrages, excepté ceux relevant d'une usure normale causée par l'usage, même si le Maître d'œuvre n'en a pas fait mention. Il dispose d'un délai de vingt (20) jours pour procéder aux réparations. Passé ce délai, le Maître d'ouvrage/Autorité Contractante a la possibilité de faire exécuter les travaux aux frais du Cocontractant.

Article 31 : RECEPTION DEFINITIVE

Après la visite des ouvrages, la commission de réception, examine le procès-verbal de réception provisoire et vérifie la levée effective d'éventuelles réserves. Elle procède à la réception définitive des travaux s’il y a lieu.

Le procès-verbal signé séance tenante par tous les membres de la commission, prononce soit :

- la réception définitive des travaux sans réserve ;

- la nécessité de lever les réserves dans un délai imparti, préalablement à la fixation d'une nouvelle
date de réception définitive des travaux.

- Tous les frais inhérents aux réceptions partielle, provisoire ou définitive des ouvrages sont à la
charge du Cocontractant, y compris les travaux relatifs à la levée des réserves.

Article 32 : COMMISSION DE RECEPTION

La commission de réception est composée ainsi qu'il suit :

♦	Président :

♦	Le Maitre d'ouvrage ou son représentant.

•	Membres :

- Le Chef service du Marché ;

- Le Délégué Départemental des Marchés Publics du Haut-Nyong ou son représentant assiste à
la réception en qualité d'observateur ;

- Le Cocontractant ou son représentant ;

•	Rapporteur :

♦	Le Comptable-Matières ;

- L'Ingénieur du marché.

Le Cocontractant saisit le Maitre d'ouvrage afin de lui proposer une date de réception. Une fois la date approuvée, celui-ci convoque les membres de la Commission de réception, aux fins de procéder à la réception.

CHAPITRE III: DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 33 : MONTANT DE LA LETTRE COMMANDE

Le montant de la présente lettre commande, tel qu'il ressort du devis estimatif ci-joint, est de	(en

chiffres)	(en lettres) francs CFA Toutes taxes comprises (TTC) ; soit :

•	Montant HTVA :	(	) francs CFA

♦	Montant de la TVA :	(	) francs CFA

Le montant de la lettre commande calculé dans les conditions prévues à l'article 19 du CCAG, résulte de l'application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du rabais éventuellement consenti par l'Entrepreneur.

Article 34 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les prix figurant au bordereau des prix unitaires sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur en République du Cameroun au mois précédant celui de la soumission.

En outre, le Cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance des conditions locales susceptibles d'influer sur l'exécution des travaux pour s'en être personnellement rendu compte sur le terrain avant de soumissionner, mais également de toutes les sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux, notamment :

- Les conditions de transport et d'accès au chantier à toute époque de l'année ;

- La présence éventuelle de risques naturels, notamment les risques d'inondation liés au régime des
pluies et des eaux dans la région ;

- Les sujétions liées à la situation géographique des travaux ;

- Les contraintes liées à la nature et à la qualité des terrains et des sols ;

- Les prises de contacts avec les principaux acteurs locaux (autorités administratives et
traditionnelles, organisations professionnelles, etc.)

Article 35 : SOUS-DETAIL DES PRIX

Le Cocontractant est censé avoir fourni dans sa soumission le sous détail des prix, qui fait ressortir dans le détail le montant des charges et des frais accessoires sur salaire et main d'œuvre, ainsi que les frais de montage, d'entretien et de démontage des installations provisoires de chantier, d'amortissement des installations, du matériel et de l'outillage, ainsi que toutes les sujétions, frais généraux, faux frais et bénéfices.

Les montants du Bordereau des Prix Unitaires comprennent tous les fiais de la main d'œuvre participant directement ou indirectement à l'exécution des travaux, y compris les salaires et les primes, les assurances ; les charges salariales, les frais de déplacement. Ils comprennent également les postes suivants :

- Amenée, montage, entretien, démontage et repli de toutes les installations y compris bureaux,
laboratoires, matériel de carrière éventuels, ateliers, habitation etc. ;

- Amenée, fourniture, stockage et transport de tous les matériaux, ingrédient, carburant, lubrifiant,
etc;

- Entretien des ouvrages existants utilisés pour la réalisation du présent marché ;

Prospection des gîtes d'emprunt, extraction, stockage et mise en œuvre des matériaux drainage des

gisements

- Des mesures d'atténuation des impacts directs environnementaux ;

- Entretien des ouvrages pendant le délai de garantie ;

- Assurance y compris responsabilité civile ;

- Assurance de chantier ;

- Frais financier et frais généraux du chantier ;

- Rémunération pour bénéfice et aléas.

Les prix du bordereau des prix comprennent toutes les sujétions d'exécution qu'elles soient ou non explicitées dans le présent CCAP ou dans le CCTP. Une modification des quantités peut être apportée en plus ou en moins dans le volume des travaux, quel que soit la quantité des travaux réellement exécutés, les prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires seront appliqués. Si la quantité des travaux diminue de plus de 50% du montant prévu dans le marché. L’Attributaire peut prétendre à une indemnisation.

Article 36 : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES-VARIATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX ET LA NATURE DES TRAVAUX

Qu'il s'agisse d'augmentation dans la masse des travaux, ou d'ouvrages non prévus au marché, aucun travail supplémentaire ne peut être exécuté par le Cocontractant, s'il n'a pas fait au préalable l'objet d'un Ordre de Service de l'Autorité Contractante le prescrivant explicitement.

Il est fait application des prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires si les travaux supplémentaires comportent de nouveaux prix, la validation de ceux-ci fait l'objet d'un avenant. Est considéré comme nouveau prix, tout prix ne figurant pas dans le Bordereau des Prix Unitaires ou dans le détail estimatif de la présente lettre commande si celui-ci a été présenté dans l'offre du Cocontractant.

Article 37 : PREPARATION DES DECOMPTES

Le Cocontractant est rémunéré par décomptes établis en appliquant des prix du bordereau des prix unitaires aux prestations réellement exécutées.

A l'issue de chaque réception partielle des travaux, le Cocontractant et l'ingénieur établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau des prix pouvant donner droit au paiement.

Les projets de décompte provisoire des travaux effectivement réalisés en sept (07) exemplaires, sont visés le Cocontractant et transmis à l'Ingénieur du Marché.

L'Ingénieur du Marché après vérifications, signe le projet de décompte et le transmet au Chef Service du Marché pour liquidation.

A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, l'ingénieur dresse le décompte général et définitif du marché qu'il fait signer contradictoirement par le Cocontractant et le Chef Service du Marché qui le transmet au Délégué Départemental des Marchés Publics qui y appose le visa. Ce décompte comprend :

- le décompte final,

- l'acompte pour solde,

- la récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le Cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

Article 38 : MODALITES ET REGLEMENT DES TRAVAUX EXECUTES

Le règlement du marché est exécuté par le Maitre D'ouvrage sur présentation du décompte établi en sept (07) exemplaires par le co-contractant et signés par :

- le Cocontractant ;

- l'ingénieur du Marché

- le Chef Service du Marché ;

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues. Article 39 : MONNAIE DE PAIEMENT

La monnaie de soumission et de paiement est le Franc CFA.

Article 40 : AVANCE DE DEMARRAGE

Une avance de démarrage d'un montant au plus égal à 20% du montant TTC du marché peut être accordée à la demande du Cocontractant, dès notification du marché.

Cette avance est cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministère en charge des Finances.

L'avance de démarrage est remboursée par prélèvement de 30% du montant des travaux de chaque décompte à partir du premier décompte du marché. Il doit être terminé au plus tard lorsque le montant des travaux atteints les 80% de la valeur du marché. En tout état de cause, le remboursement doit être terminé un mois avant la date d'expiration du délai contractuel.

Au fur et à mesure du remboursement de l'avance de démarrage, le Maître d'ouvrage donne la mainlevée de la part du cautionnement définitif correspondante si le Cocontractant en fait la demande.

Article 41 : CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Le cautionnement définitif qui garantit l’exécution intégrale des travaux est constitué dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché. Il est conservé par l'Autorité Contractante. Le cautionnement provisoire de soumission est restitué au Cocontractant dès constitution de ce cautionnement définitif.

Le montant du cautionnement définitif est fixé à 2% du montant toutes taxes comprises du marché. Ce cautionnement définitif peut être remplacé par une caution bancaire d'un établissement financier de premier ordre agréé par le Ministère des Finances.

A la fin des travaux, le cautionnement définitif est restituée ou la caution bancaire le remplaçant libérée sur demande écrite du Cocontractant.

Article 42 : RETENUE DE GARANTIE

A titre de garantie des travaux, il sera opéré sur le montant de chaque acompte mensuel une retenue de 10% du montant de la partie d'ouvrage concernée de cet acompte. La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie bancaire à première demande de retenue de garantie personnelle et solidaire du même montant émanant d'un établissement bancaire installé sur le territoire camerounais et agrée par le Ministère des Finances. Cette retenue de garantie sera restituée, ou la caution levée, dès réception définitive des travaux.

Article 43 : ASSURANCE ET PROTECTION DES CHANTIERS

Le Cocontractant doit justifier qu'il est titulaire d'une police d'assurance de responsabilité civile pour les dommages de toutes natures causés aux tiers :

- par son personnel, salarié en activité de travail ;

- par le matériel qu'il utilise ;

- du fait des travaux.

Par ailleurs le chantier doit être couvert pour l'ensemble des travaux par une assurance globale de chantier délivrée par une compagnie agréée par l'autorité compétente. Les frais inhérents à cette assurance sont à la charge du Cocontractant

Le Cocontractant dispose de quinze (15) jours à compter de la date de notification de Tordre de service de commencer les travaux pour présenter un certificat d'une compagnie d'assurance prouvant qu'elle a intégralement été réglée des primes ou cotisations relatives aux travaux pour le présent marché. Passé ce délai le marché peut être résilié.

Le Cocontractant est tenu d'assurer la protection et le gardiennage de son chantier jour et nuit. Il veille notamment à empêcher toute intrusion accidentelle ou malveillante par une clôture et des pancartes bien visibles, interdisant l'accès du chantier au public. Le Cocontractant est tenu responsable de tout accident qui surviendrait sur le chantier suite à l'absence des dispositifs requis. La Garantie décennale est gérée conformément aux dispositions du Code Civil.

Article 44 : VARIATION DES PRIX

La présente lettre commande est à prix unitaires et forfaitaires. Ces prix sont définitifs, fermes et non révisables.

Article 45 : REGIME FISCAL ET DOUANIER

La présente lettre commande est soumise aux droits et taxes en vigueur au Cameroun

Article 46 : NANTISSEMENT DE LA LETTRE COMMANDE

La présente lettre commande, conclue conformément aux dispositions du Décret N°2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics, peut être donné en nantissement. Le créancier nanti devra notifier par tous moyens laissant trace écrite au Chef Service du Marché une copie certifiée conforme de l'acte de nantissement.

Par application des dispositions ci-dessus :

- Le Chef Service du Marché est chargé de la liquidation du présent marché ;

- Le Receveur Municipal est chargé des paiements.

Article 47 : ENREGISTREMENT

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront enregistrés par le Cocontractant à ses frais dans un Centre Principal des Impôts, conformément à la réglementation en vigueur, puis déposés à la commune de DOUMAINTANG pour ventilation.

Article 48 : PENALITES DE RETARD

A défaut pour le Cocontractant de terminer les livraisons dans le délai contractuel il sera appliqué, par jour calendaire de retard, une pénalité forfaitaire versée au Maître d'Ouvrage fixée à :

- l/2000ème du montant du marché de base, du 1er au 30ème jour :

- 1/1000ème au-delà du 30ème jour.

- 1/1000eme du montant du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du jour arrêté pour
la remise des documents ou livrables (projet d'exécution, cautions, assurances, rapport mensuel,

Tout changement abusif non agréé par F Autorité Contractante d'un personnel d'encadrement on d'un équipement important sera frappé d'une pénalité de 5/l000emc par personnel ou par équipement. Dans tous les cas, le marché sera résilié si :

- Le montant cumulé des pénalités atteint 10% du montant du marché de base;

- Le taux de remplacement du personnel d'encadrement dépasse 50%,

- Des modifications unilatérales sont apportées par l'entreprise aux propositions en personnel
d'encadrement ou en équipement important de l'offre technique c'est à dire sans l'agrément de
l'Autorité Contractante.

CHAPITRE IV: CLAUSES DIVERSES

Article 49 : FRAIS COMMERCIAUX EXTRAORDINAIRES

Le Cocontractant déclare que le présent contrat de marché n'a donné, ne donne pas ou ne donnera pas lieu à perception de frais commerciaux extraordinaires.

Le Cocontractant s'engage, s'il est établi de financement de frais commerciaux extraordinaires au titre du présent contrat du marché, à réserver au Maître d'œuvre pour le compte du Maître d'ouvrage, le montant de ses frais.

En outre, si le Cocontractant était convaincu de perception des frais commerciaux extraordinaires, il encourrait les sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 50 : TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Au cas où l'exécution de la présente lettre commande nécessiterait le transport des matériels et équipements dans le sens étranger vers le Cameroun et vice versa, ce transport sera assuré selon les dispositions résultant des conventions et accords internationaux et à la charge de l'attributaire.

Article 51 : INFORMATIONS DE CHANTIER A AFFICHER

Dans un délai de 10 jours à partir de l'ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant s'engage à apposer à l'entrée du chantier et de façon visible, un panneau de chantier solidement ancré dans

le sol et portant toutes les indications nécessaires à une hauteur minimum de 1,60 mètre à partir du sol, conformément aux indications suivantes :

- Matériau : bois

- Dimensions de chaque panonceau: 25cm de hauteur par 30cm de longueur, épaisseur de 5 mm ;

- Revêtement : une couche de peinture antirouille suivie d'une couche de peinture
glycérophtalique.

LETTRE COMMANDE N° /LC/C/DOUMAINTANG/SG/CIPM/2021

LES TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE DOUMAINTANG PAR TRENTE (30) LAMPADAIRES SOLAIRES, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE LEST

Maître d'Ouvrage : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE DOUMAINTANG

Autorité Contractante : MAIRE DE LA COMMUNE DE DOUMAINTANG

Chef Service du Marché : Secrétaire Général de la Commune de DOUMAINTANG

Ingénieur du Marché : le DELEGUE DEPARTEMENTAL DE L'EAU ET DE L'ENERGIE DU HAUT-NYONG

Entreprise de Travaux : ………………………………………..

Financement : DGDI – EXERCICE 2021

Délai d’éxécution : CINQ (5) mois Début des Travaux Fin des Travaux

Article 52 : RESILIATION DE LA LETTRE COMMANDE

La présente lettre commande peut être résiliée dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur au Cameroun, notamment la SECTION III, au TITRE IV du décret N°, 2004/275 du 24 septembre 2004 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans les cas de :

4Retard de plus de 15 (quinze) jours calendaires dans l'exécution d'un Ordre de Service, une mise en demeure ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires :

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de10% du montant de la lettre
commande ;

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

- Défaillance de l'Entrepreneur ;

- Non-paiement persistant des prestations.

Article 53 : REGLEMENT DES LITIGES

Les parties conviennent que les litiges pouvant naître de l'interprétation ou de l'exécution du présent marché relèvent des juridictions compétentes.

Toutefois, il sera recherché au préalable un règlement amiable des différends éventuels.

Article 54 : VALIDITE ET ENTREE EN VIGUEUR DE LA LETTRE COMMANDE

La présente lettre commande ne deviendra valide qu'après sa signature par 1, Autorité Contractante, et entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant par ce dernier.

Article 55 : CAS DE FORCE MAJEURE

Article 56 : Dans le cas où l'Entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en-deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie : 200 millimètres en 24 heures

- Vent : 40 mètres par seconde ;

- Crue : la crue de fréquence décennale.

Pièce N°5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES – C.C.T.P

GENERALITES

- INTRODUCTION

L'Etat du Cameroun, finance par la DGDI de L’EXERCICE 2021, LES TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE DOUMAINTANG PAR TRENTE (30) LAMPADAIRES SOLAIRES, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L'EST.

La présente proposition contient un descriptif du système et détaillé des spécifications techniques pour la fourniture et l'installation de systèmes d'éclairage public par énergie solaire photovoltaïque.

2. Caractéristiques technique des équipements

2.1-	Condition de fonctionnement

Les systèmes PV doivent être conçus et construits pour résister aux conditions environnementales de la

Région:	•

- Altitude du site :

- Irradiation solaire : 4.6

- Valeur annuelle ;

- Valeur recommandée : 4.5KWh/m2/jour

- Température ambiante :

- Moyenne : 25°C

- Humidité relative : 70%

II faudra s'assurer que le matériel offert est approprié, pour un fonctionnement satisfaisant dans les conditions du site.

2.2-	Configuration et performance du système

Le projet d'éclairage public proposé à chaque point est basé sur un package identique et approprié, fournissant des mêmes services. Le tableau A indiqué les principaux cléments du package. Tableau A : Composants requis pour chaque package et références aux spécifications techniques.

Quantité-dimensionnement

COMPOSANTS Unité  Qté

Puissance crête nominale- 64Wc Monocrystalline

Matrice PV matrice	1, 2

Structure de support (7 mètre)	ensemble1

Massif de fondation bétonensemble(60 cm x 60 cm x 100 dosé à 350 Kg/m3)

Batteries, accessoires ensemble1

Régulateur de charge (programmable) 1

Lampes 64 W	1

Câblages électrique et accessoiresensemble1

Outils (tournevis...) ensemble1

Le package devra couvrir la consommation d'électricité journalière de 333Wh. Les calculs sont basés sur une journée solaire standard de 4,5 KWh/m2/jour et prennent en compte les rendements des composants. Le dimensionnement de la batterie est basé sur une réserve de trois nuits d’éclairage au minimum avec réduction de 30% entre 24h et 2h, une efficacité énergétique de 90% par cycle et une profondeur maximale de décharge de 60%.

2.3-	Garantie sur les biens et services

a. Tous les produits doivent être neufs, non utilisés, et des modèles les plus récent et incorporer toutes les améliorations récentes dans la conception des systèmes PV.

b.	une garantie de 12 mois contre les défauts de fabrication sur toutes les parties du système après l'acceptation de l'installation sur le site...

c.	Plus précisément, la garantie sur les performances sur les modules PV doit assurer une puissance de plus de 90 pour cent de la capacité nominale pendant une période de quinze ans et 80 pour cent au bout de vingt-cinq ans.

d.	Toutes les garantis commenceront à partir du jour ou le système complet est installé et accepté par le
maitre d'ouvrage.

2.4-	Caractéristiques techniques générales

a.	Tous les composants du package PV doivent avoir une fiabilité avérée et documenté pour des applications similaires et dans des conditions de fonctionnement semblables à celles décrites dans la présente proposition technique.

b.	Tous les équipements spécifiés pour une utilisation en extérieur devront être conforme au niveau de protection IP68 et résistant aux UV.

c.	Les câblages, boîtiers et accessoires installé en intérieur doivent être protégés contre l’intrusion des insectes et de la poussière.

d.	Tous les matériaux seront adaptés aux conditions locales de fonctionnement.

e.	Les couches successives de peinture doivent être appliquées sur une surface propre, dèche et bien préparée. Chaque couche doit être compatible avec la couche précédente et avec !a couche suivante.

f	Tous les composants seront livrés avec leurs éléments de fixation appropriés, tels que vis. boulon , clous 
en fonction des besoins locaux de construction.

g.	Les panneaux photovoltaïques seront attachés à leurs supports avec des vis antivol/Le soumissionnaire
attachera la plus haute importance à toutes les mesures supplémentaires permettant de réduire les risques
de vol des composants.

h. La conception du système PV doit faciliter l'identification des pannes par les opérateurs du système. Cette identification peut se faire via des indicateurs visuels, des alarmes, l'usage des voltmètres/ampèremètres en cas de défaut ou de fonctionnement hors des spécifications.

2.5-	Caractéristiques techniques des composants

La suite présente les exigences minimales des divers composants :

2.5.1- Modules solaires PV

a.	le générateur photovoltaïque(PV) est composé d'un nodule de silicium nono ou poly cristallin d'une puissance crête de  60W. L'encapsulation des cellules PV doit être réalisée entre « une plaque de verre
trempé à haute transmission lumineuse et un film de face arrière résistant aux UV assurant la protection
contre l'humidité.

b.	Les modules photovoltaïque doivent être certifies conforme à la norme UL1703 et CEI 61215et CEI 61730 « module photovoltaïque (PV) au Silicium cristallin pour application terrestre - qualification de la conception et homologation ». La puissance crête nominale du module PV doit être celle mesurée dans le standard test condition (STC) tel que défini dans les normes CEI61215 et CEI 61730.

c.	Le rendement des modules doit être de 21%, l'intensité court-circuit (Isc) ne doit pas dépasser 9.1 A, 
la tolérance de la puissance de sortie Pmpp doit être de 0/+5

d.	La tolérance sur la puissance crête nominale du générateur photovoltaïque est de -0% /+20% mesurée
dans les Standard Test Condition (STC) tel que défini dans la CEI CEI 61730 cela signifie qu'aucun des
module PV ne peut avoir une puissance crête réelle inférieure à la valeur nominale indique.

e.	Le module PV doit être équipé d'une boite de jonction hermétique, imperméable à l'eau selon la norme
IP54. Les presse-étoupe des boites de jonction doivent porter un manchon détendeur.

f	Les bornes de raccordement dans la boite de jonction de module PV doivent être clairement marque
pôle positif et pôle négatif.

g.	Chaque module PV doit être protégé par une diode by-pass, soit inclus dans le régulateur de charge ou
intégré dans la boite de jonction, munie d’une patte de protection.

i. Les modules doivent porter un cadre aluminium assurant la résistance mécanique, la résistance à la corrosion et permettant une fixation sécurisé a la structure de support.

j. Chaque module doit porter clairement sur une étiquette inamovible les mentions ; fabriquant, nom et numéro de modèle, numéro de série, tension maximale du système, puissance crête (Wc± la tolérance), courant MP ; tension MP, tension en circuit ouvert, courant en court-circuit.

2.5.2-	Structure de support

a.	Les modules PV doivent être monte sur une structure de support indépendante pour chaque package PV
installe. La structure de support sera montée sur poteau en acier galvanisé et devra résister à des rafales de
vent allant jusqu'à 90Km/h sans dommage et sans déformation... Les structures seront peintes (deux
couches anti corrosion). Ces poteaux métalliques seront d'une hauteur de 7 mètre, protégé par une peinture de zinc.

b.	l'offre devra concevoir les structures de support en privilégiant des matériaux aux profils
identiques/standardisés.

c.	Tous les éléments de fixation (écrous, boulons, rondelles...) au sein de la structure de support doivent
être fourni par l'entrepreneur et doivent être galvanisés ou en acier inoxydable. Ceci inclut les fixations du
module à la structure de support et de la fixation de la structure sur le poteau.

d.	L'angle par rapport a l'horizontale (après installation) doit être choisi pour optimiser la collecte d'énergie
tout au long de l'année et permettre l'écoulement des eaux de pluie. La valeur appropriée dans la zone du
projet est de 10°, azimut sud en l'absence d'ombrage.

2.5.3-	Batteries

Les types de batteries pris en compte dans ce projet sont celles à Lithium LiFePO4 étanche 30Ah gradeA

a. L'offre doit fournir les données de la batterie et les spécifications du fabriquant pour démontrer la conformité aux exigences suivantes : la capacité nominale en ampère-heure doit être spécifiée 30ah grade A.

Les batteries doivent être conformes aux normes suivantes ou l'équivalent

IEC 61427-1 « accumulateur pour les systèmes photovoltaïques (SPV) -b. CEI 60896-21/22 :

c.	La tension nominale de fonctionnement sera la même que la tension nominale du générateur
photovoltaïque (12 V).

d.	L'autonomie du système sera de 3 nuits et la capacité est 30Ah grade A

e.	La profondeur de décharge (DOD) ne doit jamais dépasser 60% de la capacité nominale.

f	Le taux d'autodécharge ne doit pas dépasser 5% de la capacité nominale par mois.
les batteries doivent avoir des bornes filetées pour les connections boulonnées.

la période de garantie des batteries doit être d'au moins un an après démarrage sur le site. 13. Chaque batterie doit porter les mentions gravées ci-dessous : a. Marque et modèle capacité nominale c. Polarités des bornes

2.5.4-	Régulateur de charge (12 ou 24 Vcc)

Le rôle du régulateur de charge (ou contrôleur de charge) est la protection de la batterie, la prévention de la surcharge (HVD-High Voltage Déconnection en fin de charge) la charge selon les modes de charge

Appropriés, et la protection contre la décharge profonde (LVD- Low Voltage Déconnection). Il jouera

Surtout le rôle de l'interrupteur crépusculaire, programmable.

a. Le contrôleur de charge doit être certifie conforme aux normes EN/CEI 62109

b.Le régulateur doit être compatible avec les batteries fourni pour un cyclage et une durée de vie

Optimale avec un courant de charge de 8A

c.La tension nominale du régulateur de charge doit être la même que la tension nominale du système PV

(12,24 V),

d.	La technologie du régulateur de charge doit être de type MPPT 12/24 V 8A.

e.	Le régulateur de charge doit avoir des seuils de tension (points de consignes) préfini en usine et modifiable.
Applicable aux caractéristiques de la batterie spécifiée et aux exigences de durée de vie (cyclage). Les points
de consignes doivent être données a 25°C, avec une précision del%, et devrons être stables dans les
conditions données (moins de 1% de changement après un an). La tension de déconnexion (LVD) doit être
adaptée à la spécification de la batterie et doit limiter la profondeur de décharge (DOD) à la valeur de
conception. La LVD ne sera pas inférieur à 1.9 volt par élément (VPC) ou 11.4V.

f.	Le régulateur de charge doit être exploité dans le mode « Etat de charge » (SOC) si cette option est
disponible, seulement si tous les courants de charge et de décharge à travers le régulateur circulent vers et
depuis la batterie.

g.	Le régulateur de charge doit inclure des indicateurs clairs (faciles à comprendre) sur l'état de charge de
la batterie, ainsi que sur le niveau de la charge et de la décharge. Les étiquettes se composeront de symboles
clairs, simples et intuitifs pour être lus et compris par des utilisateurs n'ayant aucune connaissance de
l'anglais et qu'une connaissance de base sur l'utilisation du système.

h.La chute de tension aux bornes du régulateur de charge (« module - batterie ». qui comprend la diode anti-retour si elle est présente, et « batterie-^ consommateur ») ne doit pas dépasser 0.5V au courant nominal (4%).

16. Le régulateur de charge doit comprendre les caractéristiques de protection suivante :

a.	Protection contre les courants inverses

b.	Protection contre les courts-circuits des connections des modules PV, des charges et de la batterie

c.	Protection contre les inversions de polarité pour les connections der module PV et de la batterie par des
fusible, diode, etc.

d.	Protection électronique contre les surintensités (max.l,25*Isc et max.l,"25*I appelé) pour au moins une
heure. Une situation de surintensité ne doit pas faire fondre le fusible du régulateur.

e.	Protection pour le fonctionnement sans batterie. La déconnexion de la batterie du régulateur de charge
ne doit pas entraîner des dommages a l'équipement de régulation ou aux charges connectées.

f.	Protection des charges par le régulateur contre les surtensions jusqu'à 125% de la tension nominale de
la batterie.

g.	Les indications suivantes doivent être clairement marquées de manière indélébile sur l'étiquette du
régulateur de charge :

a.	marque et numéro de modèle

b.	Numéro de série

c.	Tension nominale (V)

d.	Courant PV Maximum (A)

e.	Courant de charge Maximum (A)

f.	Noms et polarité des bornes

h) le contrôleur doit être programmable par télécommande

2.5.6. Lampes

Le boîtier de la lampe doit être 100% en aluminium et la certification doit être CE, RoHS, le degré de protection IP65, cône pour optique lumineux 80ºx150º

a.	Les lampes à installées sont celle de puissance de 64 W

b.	La durée de vie des lampes doit être de 50 0000 à 800000 heures à 100% de rendement.

c.Un système spécifique d'interrupteur avec capteur crépusculaire sera installé ;

d. La lampe doit porter le nom du fabricant, le numéro de modèle, la tension nominale, la puissance

Nominale, et la date de fabrication ou numéro de lot.

2.5.7. Câblage électrique et accessoires

Le bon dimensionnement du câblage courant continu d'un système PV est essentiel à son bon

Fonctionnement. La taille et la longueur des câbles doivent être choisis avec soin afin de réduire autant que

Possible les chutes de tension, en particulier pour les systèmes 12 Vcc.

- Tous les câbles devront être dimensionnés (section et longueur) pour minimiser autant que possible la

Chute de tension aux heures de pointe. Les chutes de tension maximales autorisées sont données dans le

Tableau suivant C ; ainsi qu'une mention indicative des sections et longueur de câble.

Tableau C : Caractéristique minimales des câbles

Câble CC	Type Chute tension maxSection min (mm2)Longueur max (m)

| 2x42 | 2 |  |
| --- | --- | --- |
| Ext | 3% | 2x42 |
| 1% | 2x42 | 1.5 |
| 2x42 | 1.5 |  |
| 3% | 2x2.52 | 12 |
| 4% | 2x2.52 | 3 |

A T intérieur du champ PVExt.1%

Champ PV vers régulateur de charge	Ext3%2x4210

Régulateur de charge vers batterieInt

Batterie vers onduleur	Int4%

Régulateur de charge vers lampeInt

Régulateur de charge vers priseInt

b-Le câblage doit être souple multibrins, conducteur cuivre, gainées avec un isolant

thermoplastique pour une tension de 300 V et résistant à une température de conducteur de 70cC. il devra

porter un code de couleur et / ou un étiquetage :

c-Le câblage exposé au soleil devra être résistant aux UV selon la norme CEI 60811, H07RNF ou la norme

Nationale le cas échéant. L'option consistant à protéger le câble en le plaçant à l'intérieur d'un conduit

Résistant aux UV sera également acceptée.

d-Le câblage intérieur devra être conforme aux normes NF C15-100 ou A05-VVU ou A07-RRF. Le câblage

Mural devra être constitué de goulottes avec capot.

e-Tous les câbles devront être solidement fixés à la construction et / ou à la structure de support. Les

serre-câbles, pinces et autre matériel de fixation ainsi que les boîtes de connexion ■extérieures devront

Également être résistants aux UV.

6-Connexions

-Les connexions électriques devront être sécurisées, résistantes mécaniquement et devront limiter les chutes de tension à un niveau inférieur à 0,5% de la tension nominale.

-Les extrémités de câbles seront pourvues d'embouts et cosses fermement sertis, et adaptés au type de câble ainsi qu'au type de bornes auxquelles ils doivent être raccordés.

-Les câbles de diamètre supérieur au diamètre des connecteurs des bornes auxquelles ils doivent être raccordés (par exemple câble 6 mm2 pour connecteur 4 mm2) seront pourvus des embouts adaptés (ex. embout 4 mm2).

-Tous les câbles doivent être connectés dans les boîtes de jonction avec des borniers de connexion de qualité (au moins 2x4 mm2). La capacité nominale de transport de courant de la jonction ne doit pas être inférieure à la capacité nominale du circuit. Des boites de connexion de différentes tailles seront fournies pour les connexions de câbles des modules PV (série / parallèle) ainsi que pour le réseau de distribution intérieur. -Les boites de connexion devront être résistantes à l'eau, la poussière, protégées contre la corrosion et isolées électriquement (pas de boîtiers en métal). Les boîtes de connexion intérieures devront avoir un indice de protection d'au moins IP 32, et les boîtes de connexion extérieures un indice de protection d'au moins IP 54 selon la norme 1EC 60529 et ces boîtes extérieures devront résister aux UV si elles sont exposées au soleil.

-Tous les câblages entre le régulateur de charge et les appareils (lampes) devront avoir une longueur inférieure à 12 mètres.

2.6. Matériaux

a)	ciment

II ne sera fait usage, sauf accord contraire, que de ciment portant artificiel 250/315 de première qualité d'une marque agréée par le Maître d'œuvre.

b)	Sable gravillons et graviers

Ils proviendront des roches dures et seront purgées de toute matière terreuse ou organique. Les grains de sable seront de 0,5 à 2,5 m/m. Les graviers devront passer à l'anneau de 6cm au maximum et de 2cm au minimum.

c)	Eau

L'eau de gâchage sera propre. Elle ne devra pas provenir de terrain marécageux ou bourbeux et sera conforme à la norme NFP. 18-303. Elle ne devra pas, notamment être chargée de matières organiques ou sulfatées.

d)	Bétonnage

Il faudra procéder à une vérification préalable de l'horizontalité des embases, une tolérance de 0,2% sera

admise. Si cette tolérance n'est pas respectée,

Pour tous les massifs à dés, l'entrepreneur aura à sa charge tous les coffrages nécessaires à la bonne

exécution des massifs et devra prévoir un passage pour le câble de la terre.

La composition type du béton sera la suivante :

- 200kg de ciment portland artificiel 250/315 ;

- 400 litres de sable ;

- *800 litres de graviers.

Ce dosage est donné à titre indicatif et la proportion de sable et de gravier pourra être modifiée suivant les

dispositions locales pour obtenir une meilleure résistance du béton.

Il est interdit d'introduire de gros blocs de pierre dans le béton.

e)	Finition

Les fondations dépasseront le sol d'au moins 15cm en tous points.

Après décoffrage, les parties verticales hors-sol seront ragréées soigneusement.

Dans les zones susceptibles d'être immergées, les fondations seront poursuivies jusqu'à 30 cm au-dessus

du niveau des plus hautes eaux, de manières que les charpentes ne soient jamais immergées.

3. Performance requises pour les Services Associés

Guide d'installation Exigences Générales, manuel de maintenances

Champ PV

1-Les panneaux PV devront être orientés au plein Sud et son inclinaison par rapport à l'horizontale sera de 10°. 2- Les panneaux PV devront être placés de façon à éviter tout ombrage en tenant compte du mouvement annuel du soleil.

4- Les modules PV devront être montés de façon à réduire les risques de vol : limiter leur visibilité, les placer aux hauteurs adéquates, utiliser des fixations (visserie, etc.).

Batteries.

1- Les batteries de 150aH C 10 doivent être installées dans un caisson tel que décrit ci-dessus ou dans un emplacement dont l'accès sera restreint. En aucun cas, les batteries ne devront pouvoir être accessibles aux enfants, elles doivent être installées en haut du mat.

2-Le régulateur de charge

Le régulateur de charge devra être installé dans le même caisson que la batterie afin d'éviter que ses terminaux ne soient accessibles. Points d'éclairage

3. Le nombre de lampes pour chaque package est de un.

3. Le nombre de lampes pour chaque package est de un.

3. Le nombre de lampes pour chaque package est de un.

Pièce N°6 : BORDEREAU DES PRIX UNITAITES

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

| LOT | DESIGNATIONS | UNITE | PU HT | PU en Lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |
| 101 | Etude et piquetage des zones d’éclairage FORFAIT………………………………………………… ……………………… | FF |  |  |
| 200 | FOURNITURE ET POSE DES ELEMENTS DU SYSTEME SOLAIRE |  |  |  |
| 201 | Fourniture et pose des panneaux solaires 150 Wc/12V L'UNITE………………………………………………… ……………………… | U |  |  |
| 202 | Fourniture et pose des batteries solaires 150Ah C10/12V L'UNITE………………………………………………… ……………………… | U |  |  |
| 203 | Fourniture et pose d'un contrôleur de charge 12/24 15A L'UNITE………………………………………………… ………………………… | U |  |  |
| 204 | Fourniture et pose d'une lampe solaire LED 40W/12V L'UNITE………………………………………………… ………………………… | U |  |  |
| 205 | Connectique électrique de l’ensemble FORFAIT………………………………………………… ………………………… | FF |  |  |
| 300 | FONDATION ET STRUCTURE |  |  |  |
| 301 | Support métallique en acier galvanisée 7m et zingué à froid aux parties soudées L'UNITE…………………………………………………………………………… | U |  |  |
| 302 | Massif de fondation en béton de 60 cm x 60 cm x 100cm dosé 350 Kg/m3 L'UNITE………………………………………………...…………………………… | U |  |  |
| 400 | FORMATION DU PERSONNEL + CAISSE A OUTILS |  |  |  |
| 401 | Formation du personnel d’exploitation à la maintenance LE FORFAIT………………………..…………………... ……………………………………………………… | FF |  |  |
| 402 | Fourniture d'une caisse à outils (Outils électriques, mécaniques et équipement de monitoring) L'UNITE………………………………………………...…………………………… | U |  |  |

Pièce N°7 : DETAILS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

| DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT | Désignations | Unité | Qté | PU HT | Total HT |
| 100 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  |
| 101 | Etude et piquetage des zones d’éclairage | FF | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200 | FOURNITURE ET POSE DES ELEMENTS DU SYSTEME SOLAIRE DU SYSTEMK SOLAIRE |  |  |  |  |
| 201 | Fourniture et pose des panneaux solaires 150W/12V | U | 30 |  |  |
| 202 | Fourniture et pose des batteries solaires 150ah C10/12V | u | 30 |  |  |
| 203 | Fourniture et pose d'un contrôleur de charge 12/24 15A | u | 30 |  |  |
| 204 | Fourniture et pose d'une lampe solaire LED 40W/12 V | u | 30 |  |  |
| 205 | Connectique électrique de l’ensemble | FF | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL 200 |  |  |  |  |  |
| 300 | FONDATION ET STRUCTURE |  |  |  |  |
| 301 | Support métallique en acier galvanisée 7m et zingué à froid aux parties soudées | u | 30 |  |  |
| 302 | Massif de fondation en béton (60 cm x 60 cm x 100cm dosé à 350 Kh/m3) | u | 30 |  |  |
| SOUS-TOTAL 300 |  |  |  |  |  |
| 400 | FORMATION DU PERSONNEL + CAISSE A OUTILS |  |  |  |  |
| 401 | Formation du personnel d’exploitation à la maintenance | FF | 1 |  |  |
| 402 | Fourniture d'une caisse à outils (Outils électriques, mécaniques et équipement de monitoring) | U | 1 |  |  |
| SOUS-TOTAL 400 |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL HORS TAXES |  |  |  |  |  |
| TVA 19.25% |  |  |  |  |  |
| AIR / AIS 2,2% ou 5,5% |  |  |  |  |  |
| NET A PAYER |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL TTC |  |  |  |  |  |

Pièce N°8 : SOUS – DETAIL DES PRIX

| DESIGNATION |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° PRIX | Rendement journalier | Quantité totale | Unité |  | Durée activité |
| Main d'œuvre | CATEGORIE | Salaire journalier | Jours facturés |  | Montant |
| Main d’Œuvre |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL A |  |  |  |  |
| Matériel et Engins | TYPE | Taux journalier | Jours facturés |  | Montant |
|  | TOTAL B |  |  |  |  |
| vers | TYPE | Prix unitaires | Consommation |  | Montant |
| Matériaux et Divers |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL C |  |  |  |  |
| D | TOTAL COUT DIRECT A + B +C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  |  | =D * % |  |
| F | Frais de siège |  |  | =D * % |  |
| G | Coût de revient |  |  | =D +E +F |  |
| H | Risques + Bénéfices |  |  | =G * % |  |
| P | Prix de vente hors taxes |  |  | =G + H |  |
| V | Prix de vente unitaire |  |  | P/Qté |  |

Tableau de sous détail des prix

Pièce N°9 : MODELE DE MARCHE

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail- Patrie

********

REGION DE L'EST

*******

DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG

**********

COMMUNE DE DOUMAINTANG

**********

SECRETARIAT GENERAL

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

**************

EAST REGION

***********************

UPPER NYONG DIVISION

***********

DOUMAINTANG CONCIL

************

SECRETARIAT GENERAL

LETTRE COMMANDE_____/LC/C/DOUMAINTANG/SG/CIPM/2021

Passée après  Appel d'Offres National Ouvert N°	AONOC./DOUMAINTANG/CIPM1V2021

du	POUR LES TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC DANS CERTAINES LOCALITES

DE LA COMMUNE DE DOUMAINTANG PAR TRENTE SIX (30) LAMPADAIRES SOLAIRES, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L'EST

FINANCEMENT: DGDI-EXERCICE 2021

Titulaire :

B.P: 	Tel : 	Fax :

N°RC______________à________________________

N° du Contribuable_______________________________

Objet : LES TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE DOUMAINTANG PAR TRENTE (30) LAMPADAIRES SOLAIRES, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L'EST

Lieu ………………………………………………………….

Délai d'exécution : Montant en F CFA

________ (___________) mois

| T.T.C |  |
| --- | --- |
| H.T.V.A |  |
| T.V.A = (19,25%) |  |
| A.I.R (2,2%) ou5, 5% |  |
| Net à mandater |  |

Financement : Imputation :	
DGDI 2021

……………………………………………………..

SOUSCRIT, LE:...

SIGNE, LE:

NOTIFIE, LE:

ENREGISTRE, LE

Entre

LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN, représentée par LE MAIRE DE LA COMMUNE DE DOUMAINTANG;

Dénommé ci-après :

« AUTORITE CONTRACTANTE»

D'une part

ET

L'Entreprise

B.P :	Tel :	Fax :

N° CONTRIBUABLE	.7......

N°RC

Représentée par Monsieur	, son Directeur Général,

Dénommé ci-après :

« L'ENTREPRENEUR»

D'autre part

II a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

TITRE I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

TITRE 11 : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Titre III : Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

TITRE I V : Devis Estimatif (DE)

TITRE V : Dispositions générales relatives aux Clauses

environnementales

TITRE V - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CLAUSES

ENVIRONNEMENTALES

Pour assurer la protection de l'environnement, l'Entrepreneur devra se conformer aux lois de protection de l'environnement notamment :

1-	SECURITE :

L'Entrepreneur doit mettre en place une signalisation adéquate du chantier. A cet effet, il doit veiller à la sécurité du chantier et signaler tous les travaux adéquatement.

2-	PRODUITS ISSUS DES TRAVAUX (DECHETS) :

- II est formellement interdit de brûler les déchets ou de mettre le feu de brousse pour
prétendre effectuer une tache quelle que soit sa nature ;

- Tous les déchets doivent être évacués en des lieux de dépôts choisis par l’Ingénieur
de manière à ne pas gêner l'écoulement libre des eaux ;

- L'Entrepreneur devra enlever et évacuer les déchets au fur et à mesure ;

- Aucun déchet ne doit être jeté dans l'eau.

Toutefois, s'il s'avère nécessaire, les déchets de désherbage peuvent être brûlés dans les lieux de dépôts après l'accord de l'Ingénieur.

3-	LUTTE CONTRE L'EROSION :

L'Entrepreneur devra éviter de déraciner les herbes et les arbustes.

4-	SENSIBILISATION DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE :

L'Entrepreneur devra sensibiliser son personnel sur :

- L'importance de la protection de l'environnement ;

- Le respect des us et coutumes des populations de la région où sont effectués les
travaux.

ATTENTION : Le non-respect par l'Entrepreneur de ces lois de protection de l'environnement en général et des prescriptions ci-dessus en particulier lors de l'exécution des travaux l'expose à des sanctions prévues par les articles 79, 82 et 83 de la loi cadre N°96/12 du 5 août 1996.

EN OUTRE : Toute infraction par l'Entrepreneur à la loi N° 96/12 du 5 août 1996 notamment aux prescriptions 1 à 4 ci-dessus lors de ses travaux entraînera l'exclusion de son entreprise pour la période d’l (un) an du droit de soumissionner.

Toute infraction aux prescriptions dûment notifiée à l'Entrepreneur par l'Ingénieur doit être redressée dans les délais impartis. La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses est à la charge de l'Entrepreneur.

Page	Et dernière de la LETTRE COMMANDE N°	/LC/C/DOUMAINTANG/SG/CIPMP/2021

Passée après Appel d'Offres National Ouvert N°	/AONO/C.DOUMAINTANG/CIPMP/2021 du

avec 1' ETABLISSEMENT	POUR LES TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC

DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE DOUMAINTANG PAR TRENTE (30) LAMPADAIRES SOLAIRES, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L'EST

Délai d'exécution : ________________________________

Montant du Marché en F CFA :

| T.T.C |  |
| --- | --- |
| H.T.V.A |  |
| T.V.A = (19,25%) HT |  |
| A.I.R (2,2%ou 5,5 %) |  |
| Net à mandater |  |

LUE ET ACCEPTEE PAR L’ENTREPRENEUR DOUMAINTANG, le……………………….

MAIRE DE LA COMMUNE DE DOUMAINTANG AUTORITE CONTRACTANTE DOUMAINTANG, le……………………….

Enregistrement

Pièce N°10 : FORMULAIRES ET MODELES

Annexe N°l

MODELEDE SOUMISSION

Je soussigné	(Indiquer le nom et la

qualité du signataire) Représentant la société, l'Entreprise	dont le

siège social est à	___ inscrite au registre de commerce de	sous le

N°

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au Dossier d'Appel d'Otites

National Ouvert N°	/ AONO/C/DOUMAINTANG /SG/CIPMP/2021du	LES TRAVAUX

D'ECLAIRAGE PUBLIC DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE DOUMAINTANG PAR TRENTE (30) LAMPADAIRES SOLAIRES, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE

L'EST

y compris l'(es) additif (s) relatif à la construction de	Après m'être

personnellement rendu compte de la situation des lieux après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer.

-Remets revêtus de ma signature, le Bordereau des Prix Unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le Dossier d'Appel d'Offres.

-Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au Dossier d'Appel d'Offres
moyennant les prix que j'ai établis moi-même pour chaque nature de l'ouvrage, lesquels
prix	font	ressortir	le	montant	de	l'offre

à

(en chiffres et en lettres)Francs	CFA Hors TVA, et à

Francs CFA Toutes Taxes Comprises, (en chiffres et en

lettres)

-M'engage à exécuter les travaux dans un délai de	mois

-M'engage en outre à maintenir mon offre dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de remise des offres.

Le Chef Service du Marché se libérera des sommes dues par lui au titre de la présente lettre

commande en faisant donner crédit au compte N°	ouvert au nom

de	auprès de la banque	Agence :

Avant signature du Marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à	, le

Signature de

En qualité de

Dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de (9)

(8) Supprimer la mention inutile (9) Annexer la lettre de pouvoirs

Annexe N°2

MODELE DE CA UTION DE SOUMISSION

Adressée à Monsieur : MAIRE DE LA COMMUNE DE DOUMAINTANG

Attendu que l'Entreprise	, ci-dessous désignée " le Soumissionnaire " a soumis son

offre en date du	pour LES TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLFC DANS CERTAINES

LOCALITES DE LA COMMUNE DE DOUMAINTANG PAR TRENTE (30) LAMPADAIRES SOLAIRES.

DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE LEST

ci-dessous désignée "l'offre", et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à
	(En lettres) F CFA.

Nous	(nom et adresse de la banque),représentée par

(Noms des signataires), ci-dessous désignée "la banque" déclarons garantir le

paiement à l'Autorité Contractante de la somme maximale de 	(En lettres) F CFA,

que la banque s'engage à régler intégralement à l'Autorité Contractante, s'obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

- Si le soumissionnaire retire l'offre pendant la période de la validité spécifiée par lui

sur l'acte de soumission ;

Ou

- Si le soumissionnaire, s'étant vu notifier l'attribution du 'Marché par l'Autorité

Contractante pendant la période de validité :

- Manque à signer ou refuse de signer le Marché, alors qu'il est requis de le
faire ;

- Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du Marché 
(cautionnement définitif, comme prévu dans celui-ci).

Nous nous engageons à payer à l'Autorité Contractante un montant allant jusqu'au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l'Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l'Autorité Contractante notera que le montant qu'il réclame lui est dû parce que l'une ou l'autre des conditions ci-dessus, toutes les deux, sont remplies, et qu'il spécifiera quelle(s) a(ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l'Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu'au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l'Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenu* à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque
A	, le

Annexe N°3

MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque :

Référence de la Caution N°

Adressée à Monsieur : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE DOUMAINTANG ci-dessous désigne "Autorité Contractante"

Attendu que	(nom et adresse de l'Entreprise), ci-dessous désigné "l'Entrepreneur"

s'est engagé, en exécution du Marché désigné le "Marché", à réaliser LES TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC

DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE DOUMAINTANG PAR TRENTE (30) LAMPADAIRES SOLAIRES, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L'EST

Comprenant notamment :

Attendu qu'il est stipulé dans le Marché que l'Entrepreneur remettra à l'Autorité Contractante un cautionnement définitif, d'un montant égal à 5 (cinq) % du montant du Marché, comme garantie de l'exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du Marché. Attendis que nous avons convenu de donner à l'Entrepreneur ce cautionnement,

Nous,	(nom et adresse de la banque),

Représentée par	(noms des signataires) ci-

dessous désignée "la banque", nous engageons à payer à l'Autorité Contractante, dans un délai maximum de
huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l'Entrepreneur n'a pas satisfait à ses
engagements contractuels au titre du Marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour
quelque motif que ce soit, toute somme jusqu'à concurrence de la somme
de	(en chiffres et en lettres).

Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification au Marché ne nous libérera d'une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à
l'Entrepreneur, par l'Autorité Contractante, de l'approbation du Marché. Elle sera libérée dans un délai de
	à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par l'Autorité Contractante titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent

engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A	, le

ANNEXE N° 4

MODELE DE CAUTION D'AVANCE DE DEMARRAGE

Banque : référence, adresse

Nous soussigné (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte

de	_____________(le titulaire), au profit du MAIRE DE LA COMMUNE DE

DOUMAINTANG, Autorité Contractante

« Le bénéficiaire »

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire déclarant

que	(le titulaire) ne s'est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement

de l'avance de démarrage selon les conditions du Marché	Relatif AUX TRAVAUX

D'ECLAIRAGE PUBLIC DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE DOUMAINTANG PAR TRENTE (30) LAMPADAIRES SOLAIRES, DEPARTEMENT DU HAUT-NVONG, REGION DE L'EST

, de la somme totale maximum correspondant à l'avance de vingt (20) % du montant toutes

taxes comprises de la lettre commande N°	, payable dès la notification de Tordre du

service correspondant, soit : 	francs CFA.

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives

de cette avance sur les comptes de	(Le titulaire), ouvert auprès de la

banque	sous le N°

Elle restera en vigueur jusqu'au remboursement de l'avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l'avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque

A	le

(Signature de la banque)

ANNEXE N°5

MODELE DE RETENUE DE GARANTIE

Banque :

Référence de la caution : N°

Adressée à Monsieur LE MAIRE DE LA COMMUNE DE DOUMAINTANG

Ci-dessous désigné "l'Autorité Contractante"

Attendu que	(Nom et adresse de l'entreprise), ci-dessous désigné "L’Entrepreneur »S’est

engagé, en exécution du Marché, à réaliser LES TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC DANS CERTAINES

LOCALITES DE LA COMMUNE DE DOUMAINTANG PAR TRENTE (30) LAMPADAIRES SOLAIRES.

DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L'EST

Attendu qu'il est stipulé dans le Marché que la retenue de garantie fixée à 10% du montant TTC du Marché peut être remplacée par une caution solidaire.

Attendu que nous avons convenu de donner à l'Entrepreneur cette caution.

Nous,	(Nom et adresse de banque).représentée

par	(noms des signataires), et ci-dessous désignée (la banque).

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l'égard

de l'Autorité Contractante, au nom de l'Entrepreneur, pour un montant maximum de	(en chiffres

et en lettres), correspondant à 10 (dix) % du montant du Marché. (l0)

Et nous nous engageons à payer au Maître d'Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines,

sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l'Entrepreneur n'a pas satisfait: à ses engagements contractuels ou qu'il se trouve débiteur du Maître d'Ouvrage au titre du Marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à 10 (dix) % du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d'Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification au Marche ne nous libérera d'une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30)

joursà compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Chef Service du Marché.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d'Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit Camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque
A	,1e

(Signature de la banque)

(10) Le cas où la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de ta garantie, soit 10% du Marché.

ANNEXE N°6

MODELE DE DECLARATION DE L'INTENTION DE SOUMISSIONNER

Je soussigné, Monsieur (Madame)

De Nationalité	faisant élection de domicile à

BP :	Tel :	Agissant en qualité de

Au

nom et pour le compte de l'Entreprise	N°

RC :	N° Contribuable :

Déclare par la présente mon intention de soumissionner l'Appel d'Offres National Ouvert en procédure d’urgence

N°	AONO/C.DOUMAINTANG /CIPMP/2020 du	pour LES TRAVAUX

D'ECLAIRAGE PUBLIC DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE DOUMAINTANG PAR TRENTE (30) LAMPADAIRES SOLAIRES, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L'EST

En foi de quoi la présente déclaration est établie et délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à	, le

Le Soumissionnaire ou le Mandataire

ANNEXE N°7 : MODELE D-ATTESTATION DE VISITE DE SITE

Je soussigné, Monsieur (Madame) _____________________________________________________________

De Nationalité	faisant élection de domicile à____________________________________

BP :	Tel :	Agissant en qualité de

______________________________________________________________________________________________au

nom et pour le compte de l'Entreprise_______________________________________________________________

RC _________________________________________N° Contribuable :______________________________________

Déclare sur l'honneur avoir effectué une visite sur le site du projet Objet de Y Appel d'Offres National Ouvert

N°	AONO/C/DOUMAINTANG /SG/CIPMP/2020 du	POUR LES TRAVAUX D'ECLAIRAGE

PUBLIC DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE DOUMAINTANG PAR TRENTE (30) LAMPADAIRES SOLAIRES, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L'EST

En foi de quoi la présente attestation lui est établie et délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

A___________________, le_______________

Pièce N°11 : PLANS

Pièce n°12 : LISTE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE PREMIER RANG HABILITES A EMETTRE DES CAUTIONS

I-BANQUES

- Afriland First Bank (First Bank)

- Banque Atlantique Cameroun (BACM)

- Banque Commerciale des Petites et Moyennes Entreprises (BC-FME)

- Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI BANK)

- Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC)

- Bank Of Africa Cameroun (BOA Cameroun)

- CitiBank Cameroun (CITI-C)

- Commercial Bank of Cameroon (CBC)

- Ecobank Cameroun (ECOBANK)

- National Financial Crédit Bank (NFC-BANK)

- Société Commerciale de Banque Cameroun (CA SCB)

- Société Générale Cameroun (SGC)

- Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC)

- Union Bank of Cameroon (UBC)

- United Bank for Africa (UBA)

II-LES COMPAGNIES ASSURANCES

- ACTIVA ASSURANCE

- AREA ASSURANCE S.A BP:1531 DOUALA

- ATLANTIQUE ASSURANCE S.A BP:2933 DOUALA

- BENEFICIAL GENERAL INSURANCE

- CHANAS ASSURANCE

- CPA

- NSIA ASUURANCE

- PRO ASSURANCE

- SAARS.A

- SAHAM ASUURANCE

- ZENITHE ASSURANCE

PIECE N°13 : ATTESTATIONS DE DISPONIBILITE FINANCIERE

(Autorisations de Dépenses)