[image: image2.png]


[image: image3.png]


REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                                                                               REPUBLIC OF CAMEROON
[image: image4.png]


********                                                                                                                                      ********
Paix – Travail - Patrie                                                                                                           Peace – Work - Fatherland
********                                                                                                                                      ******** RÉGION DE L’EST                                                                                                                     EAST REGION
********                                                                                                                                      ******** DÉPARTEMENT DU LOM ET DJEREM                                                                                 LOM AND DJEREM DIVISION
********                                                                                                                                      ********
COMMUNE DE NGOURA                                                                                                           NGOURA COUNCIL
MAITRE D’OUVRAGE : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE NGOURA
AUTORITE CONTRACTANTE : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE NGOURA
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°            /AONO/CNGRA/SG/CIPM/2020  DU 

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE UN (01) FORAGE PHOTOVOLTAÏQUE A L’ECOLE PUBLIQUE PRIMAIRE DE MEKASSO ET L’ECOLE MATERNELLE DE BOHANTO DE LA COMMUNE DE NGOURA, DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM
FINANCEMENT :
BUDGET FEICOM / EXERCICE 2020
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
JUIN  2020
TABLE DES MATIERES
Pièce N° 01 : Avis d’Appels d’Offres (AAO)......................................................3

Pièce N°02 : Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) .............................. 12

Pièce N° 03 : Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ...........................29

Pièce N° 04 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)..................38

Pièce N°05 : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) .......................54

Pièce N° 06 : Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ...........................................72

Pièce N° 07 : Détail Quantitatif et Estimatif (DQE)............................................86

Pièce N° 08 : le cadre du Sous-détail des Prix ................................................90

Pièce N°09 : Modèle du Marché .................................................................92

Pièce N° 10 : Formulaires et Modèles à utiliser ...............................................97

Pièce N° 11 : Justificatifs des études préalables ............................................ 105

Pièce N° 12 : Liste des établissements bancaires agréés ................................. 106

Pièce N° 13 : Justificatif de la disponibilité du financement ............................... 108

Pièce N° 01 : Avis d’Appels d’Offres (AAO)
3
REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                                                                               REPUBLIC OF CAMEROON
[image: image5.png]


********                                                                                                                                      ********
Paix – Travail - Patrie                                                                                                           Peace – Work - Fatherland
********                                                                                                                                      ******** RÉGION DE L’EST                                                                                                                      EAST REGION
********                                                                                                                                      ******** DÉPARTEMENT DU LOM ET DJEREM                                                                                 LOM AND DJEREM DIVISION
********                                                                                                                                      ********
COMMUNE DE NGOURA                                                                                                           NGOURA COUNCIL
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°_          /AONO/CNGRA/SG/CIPM/2020  DU 

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE UN (01) FORAGE PHOTOVOLTAÏQUE A L’ECOLE PUBLIQUE PRIMAIRE DE MEKASSO ET L’ECOLE MATERNELLE DE  BOHANTO DE LA COMMUNE DE NGOURA DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM
1. Objet de l'Appel d'Offres
Le Maire de la Commune de NGOURA, Autorité contractante, lance un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence pour les travaux de construction de deux (02) forages photovoltaïques dans deux (02) écoles publiques de la Commune de NGOURA, Département du LOM ET DJEREM. Les localités concernées sont les suivantes :
	N°
	LOCALITES
	MONTANT TTC

	01
	MEKASSO
	17 500 000

	02
	BOHANTO
	17 500 000

	TOTAL
	35 000 000


2. Consistance des travaux
Ces travaux comprennent les opérations suivantes dont la liste n’est pas exhaustive :
-    Installation de chantier ;
-    Réalisation du forage ;
-    F et P d’une pompe immergée solaire 1,5 KW ;
-    construction d’un château d’eau ;
-    réalisation d’un réseau de refoulement
-    fourniture et pose d’un cubitainer de 5 m3 ;
-    réalisation d’un réseau de distribution ;
-    réalisation des bornes fontaines.
3. Délais d’exécution
Le délai maximum d’exécution des travaux est de Quatre (04) mois. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.
4. Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est 35 000 000 (trente cinq millions) de francs CFA.
5. Participation et origine
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions, aux entreprises de droit camerounais.
La participation des entreprises sous forme de groupement est admise à condition que le Chef de file soit désigné et que les attributions spécifiques de chaque membre du groupement ressortent clairement dans l’accord de groupement.
6. Financement
Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget du FEICOM / Exercice 2019.
7. Cautionnement provisoire
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établi selon le modèle indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offre et d’un montant de sept cent mille (700 000) francs CFA, et délivrée par une des  banques de premier ordre agréée par le Ministre chargé des Finances.
Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard 30 jours après l’expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est adjudicataire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.
8. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres
Le dossier d’appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à l’Hôtel de Ville de NGOURA, Tél :                                          /                                           .
9. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres
Les dossiers d’appel d’offres pourront être consultés et retirés aux heures ouvrables dès publication du présent avis à l’Hôtel de Ville de NGOURA sur présentation de l’original d’une quittance de versement à la Recette Municipale de NGOURA d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA.
10. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et
six (06) copies marquées comme telles devra parvenir à l’Hôtel de Ville de NGOURA au plus tard le
                   à                   heures, heure locale et devra porter la mention :
« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°          /AONO/CNGRA/SG/CIPM/2020  DU 

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE UN (01) FORAGE PHOTOVOLTAÏQUE A L’ECOLE PUBLIQUE PRIMAIRE DE MEKASSO ET L’ECOLE MATERNELLE DE  BOHANTO DE LA COMMUNE DE NGOURA DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM.
<< A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT >>.
11. Recevabilité des offres
Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif  requises doivent être produites  en originaux ou en copies certifiées conformes par le service  émetteur  ou  une  autorité  administrative (Gouverneur, Préfet, Sous-préfet etc.) conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date o rig in a le  de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre incomplète conformément  aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution  de soumission délivrée par une banque  de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances.
NB. . L’Autorité contractante ou la commission de passation se réserve le droit de demander à toutes les étapes de la procédure de passation, aux soumissionnaires la présentation des originaux des pièces produites et le défaut de présentation peut entraîner la disqualification.
12. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces administratives et financières aura lieu le                   à                heures   par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de NGOURA Sise à la salle de réunion de la Commune de NGOURA.
13. L’ouverture des plis se fera en un temps et en trois étapes :
- 1èreétape :  Ouverture  de  l’enveloppe  A  contenant  les  pièces  administratives  (volume 1)  et financières (volume 3);
- 2èmeétape Ouverture  de l’enveloppe B contenant les offres techniques (volume 2) ;
Chaque soumissionnaire peut assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne dûment mandatée (même en cas de groupement) de leur choix.
14.  Critères d’évaluation
A. Critères éliminatoires
a.   Offre Administrative
-    Absence de la caution de soumission ;
-    Présence de documents falsifiés dans le dossier de soumission, ou de fausse déclaration ;
-
Non-conformité ou absence d’une pièce non régularisée dans quarante-huit heures (48h) hors mis la caution de soumission.
b.   Offre technique
-    Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
-    Absence de plus de deux (02) critères de qualification de l’offre technique ;
-    N’avoir pas réuni au moins 70% de critères de qualification
-    Absence de plus de 20% de sous détails des prix.
c.   Offre financière
-    Omission du prix d’une tache quantifiée dans le bordereau des prix unitaires ou dans le devis estimatif ;
-
Absence ou non-conformité au modèle du DAO d’un des éléments constitutifs de l’offre financière défini à l’article 14.3 du RPAO
NB : les copies certifiées des pièces antérieurement légalisées seront systématiquement rejetées.
B. Critères de qualification des offres techniques :
Les critères, explicités dans le règlement particulier du DAO et relatifs à la qualification des candidats porteront sur :
-    Déclaration sur l’honneur de visite du site signée par le soumissionnaire ;
-    Personnel d’encadrement ;
-    Moyens matériel ;
-    Références de l’Entreprise ;
-    Méthodologie d’exécution et planning d’exécution des travaux ;
-    Compréhension du projet (sous-détail des prix unitaires)
Seules  les  offres  financières  des  soumissionnaires  dont  l’offre  technique  aura  obtenu  un pourcentage supérieur ou égal à 80%, (soit au moins 21 <<oui>> sur 26) seront examinées .
15. Attribution
Le marché  sera  attribué  au soumissionnaire  présentant  l’offre  « évaluée » la moins disante  et remplissant les capacités techniques et financières (80% des critères) requises résultant des critères dits essentiels ou ceux éliminatoires.
L’attributaire du Marché est invitée à se présenter dès signature de la décision d’attribution, et au plus  tard dans les  sept (07)  jours  qui  suivent,  sous peine d'annulation,  à l’hôtel  de  ville de NGOURA pour l’établissement et la souscription  de son Marché. Faute par lui de se présenter, le Marché est attribué au suivant. /
Les soumissionnaires restent engagés  par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.
16. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à l’hôtel de ville de NGOURA, Tél :                                  /                               .
NGOURA, le  

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE NGOURA
MAITRE D’OUVRAGE
AMPLIATIONS
- Préfet LOM et DJEREM (Pour information) ;
- DDMINMAP(Pour information) ;
- ARMP / OU (pour publication et archivage) ;
- FEICOM / EST (pour information) ;
- P/CIPM (Pour information) ;
- Classement/ Archives ;
- Affichage.
REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                                                                               REPUBLIC OF CAMEROON
********                                                                                                                                      ********
Paix – Travail - Patrie                                                                                                           Peace – Work - Fatherland
********                                                                                                                                      ******** RÉGION DE L’EST                                                                                                                      EAST REGION
********                                                                                                                                      ******** DÉPARTEMENT DU LOM ET DJEREM                                                                                 LOM AND DJEREM DIVISION
********                                                                                                                                      ********
COMMUNE DE NGOURA                                                                                                           NGOURA COUNCIL
INTERNAL TENDER BOARD
NOTICE OF OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER IN EMERGENCY PROCEDURE N°        /NONIT/CNGRA/SG/ITB/2020  DU 

FOR THE CONSTRUCTION WORK OF A (01) PHOTOVOLTAIC DRILLING AT THE PRIMARY PUBLIC SCHOOL OF MEKASSO AND THE NURSERY SCHOOL OF BOHANTO OF THE COMMUNE OF NGOURA DEPARTMENT OF LOM AND DJEREM.
1.   Subject of the invitation to tender:
The Mayor of the Municipality of NGOURA, Contracting Authority, launches a National Open Call for Tenders in emergency procedure for the construction of two (02) photovoltaic boreholes in two (02) public schools in the Municipality of NGOURA, Department from LOM AND DJEREM. The localities concerned are as follows:
	N°
	LOCATION
	AMOUTS

	01
	MEKASSO
	17 500 000

	02
	BOHANTO
	17 500 000

	TOTAL
	35 000 000


2.   Nature of works
This work includes the following operations, the list of which is not exhaustive:
   Site installation ;
   Drilling;
   F and P of a 1.5 KW solar submersible pump;
   Construction of a water tower;
   Creation of a backflow network
   Supply and installation of a 5 m3 cubitainer;
   Creation of a distribution network;
   Production of standpipes.
3.  Execution deadline
The maximum execution deadline is four (04) months. The overall execution timeframe indicated above includes the rainy season.
The maximum execution timeframe of the works is with effect from the date of notification of the notice to proceed of work.
4.  Estimated cost
The estimated cost of the operation at the end of the preliminary studies is 35,000,000 (thirty five millions) CFA francs.
5.  Participation and origin
Participation in this invitation to tender is open on equal conditions to the construction companies based in Cameroon. Participation of Joint ventures is permitted only if the representative is appointed and the specific power of each member of the group clearly defined.
6.  Financing
Works under this tender shall be financed by the 2019 FEICOM BUDGET.
7.  Provisional bid bond
Each tenderer must attach to his administrative documents, a tender deposit established according to the model indicated in the Tender File and in the amount of seven hundred thousand (700,000) CFA francs, and issued by one of the leading banks approved by the Minister of Finance.
The provisional security will be automatically released no later than 30 days after the expiry of the validity of the offers for unsuccessful tenderers. In the event that the tenderer is awarded the contract, the provisional security will be released after the establishment of the final security..
8.  Consultation of tender file
The  tender  document  may  be  consulted  during   working   hours   at  NGOURA  Town  Hall, Phone :                              /  

9.  Acquisition of tender file
The tender documents may be consulted and obtained at NGOURA Town Hall, upon presentation of an original of The receipt of payment at the Municipal Treasury of NGOURA a non-refundable sum of fifty thousand (50 000) CFA Francs
10.Submission of offers
Each offer Drafted in English or French and in seven (07) including one (01) original and six (06) copies, labeled as such, tender shall be submitted in a sealed envelope and against a receipt at the unit of launching of tenders of NGOURA Town Hall , no later than
              at               O’clock local time. They shall bear the following:
NOTICE OF OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER IN EMERGENCY PROCEDURE N°        /NONIT/C.NGRA/SG/ITB/2020 DU 

FOR THE CONSTRUCTION WORK OF A (01) PHOTOVOLTAIC DRILLING AT THE PRIMARY PUBLIC SCHOOL OF MEKASSO AND THE NURSERY SCHOOL OF BOHANTO OF THE COMMUNE OF NGOURA DEPARTMENT OF LOM AND DJEREM.
“ TO BE OPENED ONLY DURING THE BID-OPENING SESSION”
11. Admissibility of offers.
Under pain of rejection, the administrative documents required, must be produced in originals or true copies certified by the issuing service or an administrative authority (Senior Divisional Off icer, Divisional Officer etc.) in accordance with the Special Conditions of the invitation to tender.
They must not be older than three preceding the original date of submission of bids ( 03) months or must not have been established after the signing of the tender notice.
Any incomplete offer in accordance with the prescriptions of this notice and tender file shall be declared inadmissible. Especially the absence of a bid bond issued by a first-rate bank approved by the Ministry in charge of Finance.

12.Opening of bids
The administrative documents, the technical and financial proposals shall be opened on  

2019 at              O’clock. Local time, at the NGOURA TOWN HALL.
Tenders shall be opened in one go and in three steps:
-    Step 1: Opening of envelope A containing the administrative document (volume 1) an financial offer
(volume 3) ;
-    Step 2:  Opening of envelope B containing the technical proposal (volume 2);
All tenderers may attend the opening session or each has themselves represented by one mandated person of their choice (even in the event of a joint-venture) with sound knowledge of their file
13. Evaluation criteria
Eliminatory criteria
Bids shall be eliminated according to the following criteria:
-    Absence of caution fees ;
-    Presence of falsified documents in the tender file or false declaration ;
-    Technical note under 80% of total criteria’s ;
-    Absence of an unregulated part within 48 hours out of the bit deposit.
 Essential criteria
Bids shall be evaluating according to the following criteria:
-   The presentation of the offer;
-   Supplier’s references ;
-   Experience of supervisory staff ;
-   Material and essential equipment ;
-
The execution methodology, the planning,the site’s visit report and the propositions that inue of execution ;
-   The financial offer of the candidate.
14.Award
The contract will be awarded to the bidder with the least offer who fills the required technical and administrative capacities (80%).
15.Validity of offers
Tenderers shall be bound by their tender for a period of ninety (90) days with effect from the tender-submission deadline.
16.Complementary information
Complementary   technical   information   may   be   obtained   from   at   NGOURA   Town   Hall,
Phone :                                 /                                       .
AMPLIATIONS
- SDO/ lom and djerem  (For information);
- DDMINMAP(For information);
- ARMP / EAST (For publication and  archiving)
- FEICOM / WEST (For information) ;
- P/DTB (For information) ;
- Ranking/ Archives ;
- Display.
 
NGOURA, the  
 THE MAYOR
(CONTRACTING AUTHORITY)

Pièce N°02 : Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO)
12
Sommaire
A. Généralités ........................................................................................................................................................................ 14
Article 1 : Portée de la soumission ............................................................................................................................ 14
Article 2 : Financement ............................................................................................................................................. 14
Article 3 : Fraude et corruption .................................................................................................................................. 14
Article 4 : Candidats admis à concourir..................................................................................................................... 14
Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés ....................................................... 15
Article 6 : Qualification du Soumissionnaire .............................................................................................................. 15
Article 7 : Visite du site des travaux .......................................................................................................................... 16
B. Dossier d’Appel d’Offres .................................................................................................................................................. 16
Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres ........................................................................................................ 16
Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours ........................................................... 17
Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres ................................................................................................ 17
C. Préparation des offres...................................................................................................................................................... 18
Article 11 : Frais de soumission ................................................................................................................................ 18
Article 12 : Langue de l’offre...................................................................................................................................... 18
Article 13 : Documents constituant l’offre .................................................................................................................. 18
Article 14 : Montant de l’offre..................................................................................................................................... 19
Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement ............................................................................................... 19
Article 16 : Validité des offres.................................................................................................................................... 20
Article 17 : Caution de soumission ............................................................................................................................ 21
Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires.......................................................................................... 21
Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres .................................................................................. 21
Article 20 : Forme et signature de l’offre ................................................................................................................... 22
Article 21 : Cachetage et marquage des offres ......................................................................................................... 22
Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres................................................................................................ 22
Article 23 : Offres hors délai ...................................................................................................................................... 23
Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres .......................................................................................... 23
Article 25 : Ouverture des plis et recours .................................................................................................................. 23
Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure.................................................................................................... 24
Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante................................................. 24
Article 28 : Détermination de la conformité des offres............................................................................................... 25
Article 29 : Qualification du soumissionnaire............................................................................................................. 25
Article 30 : Correction des erreurs............................................................................................................................. 25
Article 31 : Conversion en une seule monnaie .......................................................................................................... 26
Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier .......................................................................... 26
Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux ........................................................................... 26
Article 34 : Attribution ................................................................................................................................................ 27
Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une
procédure .................................................................................................................................................................. 27
Article 36 : Notification de l’attribution du marché ..................................................................................................... 27
Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours ................................................................... 27
Article 38 : Signature du marché ............................................................................................................................... 27
Article 39 : Cautionnement définitif............................................................................................................................ 27
A. Généralités

REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES
Article 1 : Portée de la soumission
1.1. Le Maire de la Commune de NGOURA, lance un Appel d’Offres pour la réalisation des travaux de construction  de un (01) forage  photovoltaïque  à l’école  publique  de MEKASSO et l’école maternelle de BOHANTO de la Commune de  NGOURA Département du LOM et DJEREM.
Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO. Il y est fait ci-après référence sous le terme ‘les travaux’.
1.2. Les Soumissionnaires retenus, ou attributaires, doivent achever les travaux dans les délais indiqués dans le RPAO, lesquels courent, sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de chaque Ordre de Service de commencer les travaux ou des délais fixés dans lesdits ordres de service.
1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour calendaire.
Article 2 : Financement
La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.
Article 3 : Fraude et corruption
3.1. L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, l’Autorité Contractante:
a. Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :
i.   Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,
ii.   Se livre à des “manœuvres  frauduleuses”  quiconque  déforme  ou dénature  des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;
iii. “Pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que le Maître d’Ouvrage en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;
iv. “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.
b.   Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.
3.2. Le Ministre Délégué à la Présidence chargée des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux(2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire  reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initier, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.
Article 4 : Candidats admis à concourir
4.1. Si l’Appel d’Offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré qualification.
4.2. En règle générale, l’Appel d’Offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci- après :
a.  Un soumissionnaire (y compris  tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;
b.  Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :
i.   Est associé ou a été associé  dans  le passé,  à une entreprise  (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou
ii.   Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.
c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.
d.
Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est : (i) juridiquement et financièrement autonome,
(ii) administrée selon les règles du droit commercial et ;
(iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité  directe  voire  indirecte  du  Maître d’Ouvrage
Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés
5.1. Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes  les dépenses  effectuées  au titre du Marché  sont limitées  audits matériaux,  matériels,  fournitures, équipements et services.
5.2. Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.
Article 6 : Qualification du Soumissionnaire
6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :
a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire;
b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.
Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :
i.  Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;
ii. Les commandes acquises et les marchés attribués ;
iii. Les litiges en cours ;
iv.  La disponibilité du matériel indispensable.
6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :
a.   L’offre  devra  inclure  pour  chacune  des  entreprises,  tous  les  renseignements énumérés  à
l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles  à fournir par chaque membre du groupement ;
b.   L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement;
c.   La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;
d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises  vis  à  vis du  Maître  d’Ouvrage  et  de  l’Autorité  Contractantepour  l’exécution  du marché ;
e.   En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.
6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.
6.4.  Les  soumissionnaires  demandant  à  bénéficier  d’une  marge  de  préférence,  doivent  fournir  tous  les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.
Article 7 : Visite des sites des travaux
7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter les sites des travaux et leurs environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.
7.2. Le Maître d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’il demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.
7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.
B. Dossier d’Appel d’Offres
Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres
8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :
Pièce N°1 L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;
Pièce N°2 Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ; Pièce N°3 Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;
Pièce N°4 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; Pièce N°5 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ; Pièce N°6 Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;
Pièce N°7 Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ; Pièce N°8 Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ; Pièce N°9 Le Modèle de marché ;
Pièce N°10 Les formulaires et les modèles à utiliser a.  Le cadre du planning d’exécution ;
b.  Les Modèles des fiches de présentation du matériel, personnel et références ;
c. Le Modèle de lettre de soumission ;
d.  Le Modèle de caution de soumission ;
e.  Le Modèle de cautionnement définitif ;
f.   Le Modèle de caution d’avance de démarrage ;
g.  Le Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;
Pièce N° 11 La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le Ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.
Pièce N° 12 Le rapport de synthèse de l’APD.
Pièce N° 13 Les documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;
8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.
8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.
Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours
9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO avec copie au Maître d’Ouvrage. Cependant, l’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.
Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.
9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres, y compris la phase de pré-qualification  des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire potentiel qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Ministre chargé des Marchés publics.
9.3. Le requérant adresse une copie de ladite requête à l’Autorité Contractante et à l’Organisme chargé de la
Régulation et au Président de la Commission.
9.4. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;
Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres
10.1. L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.
10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.
10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.
C. Préparation des offres
Article 11 : Frais de soumission
Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. L’Autorité Contractante et le Maître d’Ouvrage ne sont en aucun cas responsables de ces frais, ni tenus de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.
Article 12 : Langue de l’offre
L’offre  ainsi que toute correspondance  et tout  document,  échangés  entre le Soumissionnaire  et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire  peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés  d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.
Article 13 : Documents constituant l’offre
13.1.  L’offre  présentée  par le soumissionnaire  comprendra  les documents  détaillés  au  RPAO,  dûment remplis et regroupés en trois volumes:
a.Volume1: Dossier administratif
Il comprend:
i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire:
- A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur;
-A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit;
- N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite;
- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou déchéance prévues par la législation en vigueur. ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article17 du RGAO;
iii.  La  confirmation  écrite  habilitant  le  signataire   de  l’offre  à  engager  le  Soumissionnaire,   conformé- mentauxdispositionsdel’article6.1duRGAO;
b.Volume2: Offre technique
b.1.Les renseignements sur les qualifications
Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les  critères de qualification mentionnés à l’article 6.1 du RPAO.
b.2. Méthodologie
Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires,  notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous- traitance, attestation de visite des sites le cas échéant, etc.).
b.3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché
Le  soumissionnaire  remettra  les  copies  dûment  paraphées  des  documents  à  caractères  administratif  et technique régissant le marché, à savoir:
1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).
b.4. Commentaires (facultatifs)
Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.
c.Volume3: Offre financière
Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir:
1.   La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée;
2.   Le bordereau des prix unitaires dûment rempli;
3.   Le détail estimatif dûment rempli;
4.   Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires;
5.   L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.
Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article17.2 du RGAO concernant  les autres formes  possibles de Caution de Soumission.
13.2.Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché.
Article 14 : Montant de l’offre
14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.
14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du
Détail quantitatif et estimatif.
14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente(30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.
14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un(1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.
14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par dessous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8 du DAO.
Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement
15.1. En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre d o i v e n t  suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.
15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale
Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante:
a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission
le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.
b.

Les     taux     d’échange     utilisés     par    le     Soumissionnaire     pour    convertir    son    offre     en monnaienationaleserontspécifiésparlesoumissionnaireenannexeàlasoumission  conformément aux précisions du RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque d’échange ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.
15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.
Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante:
a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l’Autorité Contractante spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.
b. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.
15.4. L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.
15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par l’Autorité Contractante et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.
15.6. Pour les Appels d’Offres Nationaux, la monnaie utilisée est le franc CFA.
Article 16 : Validité des offres
16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme.
16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire  qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.
16.3.

Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s).
La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.
Article 17 : Caution de soumission
17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.
17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.
17.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.
17.4.   Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.
17.5. La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.
17.6. La caution de soumission peut être saisie :
a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité;
b. Si, le soumissionnaire retenu:
i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 38 du RGAO, ou
ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du
RGAO.
iii. Refuse de recevoir notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des prestations.
Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires
18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire
À l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant  des délais au-delà de ceux  spécifiés seront considérées comme non conformes.
18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications  techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction  proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.
18.3.  Quand  les soumissionnaires  sont  autorisés,  suivant  le RPAO,  à soumettre  directement  des  variantes techniques  pour certaines  parties  des travaux,  ces parties  de travaux  doivent  être décrites  dans les Spécifications techniques De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 32.2(g) du RGAO.
Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres
19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et date indiqués dans le RPAO.
19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui
pourrait être soulevée à ce stade.
19.3. Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître d’Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.
19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.
19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.
Article 20 : Forme et signature de l’offre
20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre  de copies  requis  dans  les  RPAO,  portant  l’indication  “COPIE”.  En  cas  de  divergence  entre l’original et les copies, l’original fera foi.
20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article6.1(a)ou6.2(c)du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.
20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.
D. Dépôt des offres
Article 21 : Cachetage et marquage des offres
21.1. Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.
21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures:
a. Seront adressées à l’Autorité  Contractante  à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres;
b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le
RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.
21.3.  Les  enveloppes  intérieures  porteront  également  le nom  et  l’adresse  du  Soumissionnaire de  façon  à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.
21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.
Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres
22.1. Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l'article21.2 du RPAO au
plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.
22.2. L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.
Article 23 : Offres hors délai
Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.
Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres
24.1. Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. La dite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT» ou «MODIFICATION».
24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.
24.3.  Les  offres  dont  les  soumissionnaires  demandent  le retrait  en  application  de  l’article  24.1  leur  seront retournées sans avoir été ouvertes.
24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.
E. Ouverture des plis et évaluation des offres
Article 25 : Ouverture des plis et recours
25.1. La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date,  heure  et  adresse  indiquées  dans  le  RPAO.  Les  représentants  des  soumissionnaires  qui  sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.
25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées «Retrait» seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix.
Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix.
Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre  correspondante.  La modification  d’offre  ne sera autorisée  que si la notification  correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.
25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres financières] et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.
25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.
25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.
25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.
25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l’Autorité chargée des Marchés Publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Chef de structure auprès de laquelle est placée la commission concernée.
Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.
L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.
Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure
26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du soumissionnaire et de la suspension des auteurs aux Marchés publics.
26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.
26.3. Nonobstantlesdispositionsdel’alinéa26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.
Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante
27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, la Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande  d’éclaircissements  et la réponse  qui lui est apportée  sont formulées  par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous- commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 30 du RGAO.
27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.
Article 28 : Détermination de la conformité des offres
28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.
28.2. La Sous-commission  d’analyse  déterminera  si l’offre est conforme  pour l’essentiel  aux dispositions  du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.
28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions,  et spécifications  du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence  ni réserve importante.  Une divergence ou réserve importante est celle qui:
i. Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux;
ii.  Limite  sensiblement,  en  contradiction  avec  le  Dossier  d’Appel  d’Offres,  les  droits  de  l’Autorité
Contractante ou ses obligations au titre du Marché;
iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.
28.4.  Si  une  offre  n’est  pas  conforme  pour  l’essentiel,  elle  sera  écartée  par  la  Commission  des  Marchés
Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.
28.5.  L’Autorité  Contractante  se  réserve  le droit  d’accepter  ou  de  rejeter  toute  modification,  divergence  ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.
Article 29 : Qualification du soumissionnaire
La Sous-commission  s’assurera  que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.
Article 30 : Correction des erreurs
30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante:
a.  S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous- commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé;
b.  Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé;
c.  S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail du dit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra  sous réserve des alinéas (a) et (b) ci- dessus.
30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.
30.3.  Si  le  Soumissionnaire  ayant  présenté  l’offre  évaluée  la  moins-disante,  n’accepte  pas  les  corrections
apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.
Article 31 : Conversion en une seule monnaie
31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.
31.2.  La  conversion  se  fera  en  utilisant  le  cours  vendeur  fixé  par  la  Banque  des  Etats  de  l’Afrique
Centrale(BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.
Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier
32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.
32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit:
a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;
b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO
c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;
d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;
e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;
f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.
g. Le cas échéant,  conformément  aux dispositions  de l’article  18.3 du RPAO  et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Autorité Contractante dans le RPAO.
32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.
32.4. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d’Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter la dite offre après l’avis technique de l’Agence de Régulation des Marchés Publics.
Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux
Les entrepreneurs nationaux bénéficient d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le
Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.
Article 34 : Attribution
34.1. L’Autorité Contractante attribuer a le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposés.
34.2. Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les remises offertes par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot.
34.3 Toute attribution des marchés de Travaux se fait au Soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins- disante et remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères d’évaluation.
Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure
L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation de l’Autorité des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.
Article 36 : Notification de l’attribution du marché
Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.
Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours
37.1. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal  de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.
37.2. L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.
37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.
37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’Autorité chargée des Marchés publics, avec copies à l’Agence de
Régulation des Marchés Publics, à l’Autorité Contractante et au Président de ladite Commission. Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq(05) jours ouvrables après la publication des résultats. Article 38 : Signature du marché
38.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de
Passation des Marchés compétente pour examen et avis.
38.2. L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept(07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché examiné par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire
38.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.
Article 39 : Cautionnement définitif
39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, l’entrepreneur fournira
au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.
39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant TTC du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.
39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement,  soit une hypothèque  légale, soit une caution d’un établissement  bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.
39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.
Pièce N° 03 : Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)
29
Règlement Particulier de l’Appel d’Offres
	Référenc es du RGAO
	Généralités

	1.1
	Définition des Travaux :
Les travaux à exécuter dans le cadre de cet Appel d’Offres concernent les travaux de construction de un (01) forage photovoltaïques à l’école publique primaire de MEKASSO et à l’école maternelle de BOHANTO de la Commune de NGOURA Département du LOM et DJEREM.
Ces travaux, conformément aux spécifications techniques essentielles contenues dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières, comprennent notamment :
 Installation du chantier ;
 Réalisation du forage ;
 F et P d’une pompe immergée solaire 1,5KW ;
 F et P d’un kit complet de panneaux solaires pour alimentation pompe ;
 Construction d’un château d’eau ;
 Réalisation d’un réseau de refoulement ;
 F et P d’un cubitainer de 5 m3 en plastique ;
 Réalisation d’un réseau de distribution ;
 Réalisation des bornes fontaines.
Le Gouvernement de la République du Cameroun représenté par Le Maire de la Commune de
NGOURA est l’Autorité Contractante et Maître d’ouvrage.

	1.2.
	Délai d’exécution :
Le délai d’exécution des travaux est de quatre (04) mois.

	2.1
	Source(s) de financement :
Les  travaux,  objets  du  présent  Appel  d’Offres  sont  financés  par  le  Budget  du  FEICOM, Exercice 2019


30
	4.1
	Participation :
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions, aux entreprises de droit camerounais.
La participation des entreprises sous forme de groupement est admise à condition que le Chef de file soit désigné et que les attributions spécifiques de chaque membre du groupement ressortent clairement dans l’accord de groupement.
a.   Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement.
b.   Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.
Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :
i.           Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres.
ii.          Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant ; ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.
c.   Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.
d.   Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) ne sont pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte de l’Autorité contractante.

	5.1
	Provenance des matériaux :
En ce qui concerne la provenance des matériaux, de matériels et de fournitures destinés à l’exécution des travaux du présent marché, la préférence est donnée aux produits fabriqués au Cameroun, sous réserve de leur conformité aux normes techniques, et à la condition que leurs prix soient homologués.
Toutefois en cas de dérogations législatives ou réglementaires, ou résultant des conventions ou accords internationaux, le Ministre chargé du Commerce autorisera l’importation desdits produits, à la demande du Cocontractant.


A. Critères d’évaluation
A.1 Critères éliminatoires
a.   Offre Administrative
-    Absence de la caution de soumission ;
-    Présence de documents falsifiés dans le dossier de soumission, ou de fausse déclaration ;
-
Non-conformité ou absence d’une pièce non régularisée dans quarante-huit heures (48h) hors mis la caution de soumission.
b.   Offre technique
-    Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
-    Absence de plus de deux (02) critères de qualification de l’offre technique ;
-    N’avoir pas réuni au moins 70% de critères de qualification
-    Absence de plus de 20% de sous détails des prix.
c.   Offre financière
-    Omission du prix d’une tache quantifiée dans le bordereau des prix unitaires ou dans le devis estimatif ;
-
Absence ou non-conformité au modèle du DAO d’un des éléments constitutifs de l’offre financière défini à l’article 14.3 du RPAO
NB : les copies certifiées des pièces antérieurement légalisées seront systématiquement rejetées.
A.2 Critères de qualification des offres techniques :
Les critères, explicités dans le règlement particulier du DAO et relatifs à la qualification des candidats porteront sur :
-    Déclaration sur l’honneur de visite du site signée par le soumissionnaire ;
-    Personnel d’encadrement ;
-    Moyens matériel ;
-    Références de l’Entreprise ;
-    Méthodologie d’exécution et planning d’exécution des travaux ;
-    Compréhension du projet (sous-détail des prix unitaires)
Seules  les  offres  financières  des  soumissionnaires  dont  l’offre  technique  aura  obtenu  un pourcentage supérieur ou égal à 80%, (soit au moins 21 <<oui>> sur 26) seront examinées .
1-         Situation financière ;
Soumission des états financiers certifiés ou, si cela n’est pas requis par la réglementation du pays du candidat, autres états financiers acceptables par l’Autorité contractante pour les trois dernières années démontrant la solidité actuelle de la position financière du candidat (capacité financière délivrée par une banque agréée, bilans certifiés, chiffre d’affaires annuel).
2-         Expérience ;
-         Expérience similaire en hydraulique
Expérience dans les marchés de travaux similaires à titre d’entrepreneur au cours des trois (03)
dernières années qui précèdent la date limite de dépôt des soumissions.
-         Expérience spécifique en forages
Avoir effectivement exécuté de manière satisfaisante et achevé pour l’essentiel, en tant qu’entrepreneur, ou sous-traitant au moins deux (02) marchés similaires aux travaux projetés au cours  des  trois  (03)  dernières  années  avec  une  valeur  minimale  de  dix  millions  francs  CFA (10 000 000 FCFA).
La similitude portera sur la taille physique la complexité, les méthodes/technologies  ou autres caractéristiques.
3-         Personnels
Le Candidat doit établir qu’il dispose du personnel requis pour les postes-clés ci-après :
	N°
	Position
	Expérience globale en travaux (années)
	Expérience dans
des travaux similaires (années)

	1
	Conduction des travaux
	Cinq (05) ans
	Trois (03) ans

	2
	Chef chantier
	Cinq (05) ans
	Trois (03) ans


4-         Matériels
Le Candidat doit établir qu’il dispose en propre ou en location les matériels ci-après :
	N°
	Type et caractéristiques du matériel
	Nombre minimal requis

	01
	véhicule de liaison pick-up 4x4 ou station wagon
	Un (01)

	02
	Foreuse (capable de forer à 140 m de profondeur)
	Une (01)

	03
	Groupe électrogène
	Un (01)

	04
	Compresseur
	Un (01)

	05
	Petits matériels (pompe à boue, kit d’analyse, etc)
	Au moins un


13.1. La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être complétée, regroupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit :
C. DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
C.1 contenu du dossier d’appel d’offres
Enveloppe A – Volume I : Pièces administratives
a. La déclaration d’intention de soumissionner timbrée (suivant modèle joint) ;
b. L’accord de groupement, le cas échéant ;
c. Le pouvoir de signature, le cas échéant ;
d. Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance mois précédant la date de remise des offres ;
e. Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque de premier ordre  agréée par le Ministère  en  charge  des Finances  du Cameroun, sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement ;
f. La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres ;
g. La caution de soumission (suivant modèle joint) d’un montant de francs CFA i n d i q u é e à l ’ a v i s et  d’une durée  de validité  de trois  mois, établie par une banque de premier ordre  agréée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun, sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement ;
h. Une attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par L’ARMP
i.  Une  attestation   délivrée   par  la  Caisse  Nationale   de  Prévoyance   Sociale  certifiant  que  le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois;
j. Une attestation de non redevance 2019 en cours de validité ;
k. Une carte de contribuable en cours de validité ;
l. En  cas  de  groupement  chaque  membre  du  groupement  doit  présenter  un  dossier  administratif complet, les pièces e, f, g, étant uniquement présenté par le mandataire du groupement.
Enveloppe B – Volume II : Offre technique
Le RPAO précise la liste des documents  à fournir par les soumissionnaires  pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6 du RPAO
On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans l'ordre ci-après :
NB : les copies des cartes grises doivent être légalisées par les services des transports.
	N°
	DOCUMENTS
	OPERATION A REALISER
	AUTHENTIFICATION

	B1
	CCTP
	Le Cahier des Clauses Techniques Particulières
(CCTP)  tel  que mentionné à la Pièce N°5  du
DAO.
	paraphé sur chaque page, et avec, à la fin du
document, la date, la signature et le cachet du soumissionnaire ;

	B2
	Liste du matériel
	Conformément  à  l'annexe  2,  elle  devra  faire
ressortir les moyens matériels qui seront mobilisés (liste des équipements, des matériels et outillages à utiliser)
	Joindre: copies certifiées conformes des Factures, certificats de vente ou d’achat, carte grise

	B3
	Liste du personnel
	Conformément   à   l'annexe   3, Le   personnel
d’encadrement devra comprendre,
-   Conducteur   des   travaux :   au   moins   un Ingénieur des travaux de Génie Rural, justifiant au moins de trois (03) ans d’expérience
- Chef chantier : Technicien Supérieur de Génie rural, justifiant de trois (03) ans
	Joindre  pour chacun,  un CV signé et daté, une
copie certifiée conforme du diplôme,    une attestation de disponibilité signée et datée, une attestation de présentation de l’original du diplôme, la copie de la Carte Nationale d’Identité (CNI) et l’attestation d’inscription à l’ordre professionnel pour le Conducteur des Travaux.

	B4
	Expériences
Générales  de l’entreprise
	Nombre de marchés exécutés pendant les trois dernières années dans le domaine BTP et autres
	Montant des travaux, copies des marchés (1ère et
dernière pages) et des PV de réception et /ou de certificats de bonne fin des travaux

	B5
	Expériences
spécifiques dans le domaine des forages
	Avoir réalisé de manière satisfaisante au moins deux (02) marchés de construction des forages d’eau dans les trois dernières années.
	Marchés (1ère et dernière pages) et des PV de réception    provisoire    et    définitive    et /ou    de certificats de bonne fin des travaux

	B6
	Présentation de
l’Offre
	reliure  et  intercalaire  de  couleur ;  respect  de
l’ordre des pièces tel que prescrit dans le  DAO
	


	
	Enveloppe C – Volume III : Offre financière
c.1. La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;
c.2. Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli ;
c.3. Le Détail quantitatif et estimatif dûment rempli ;
c.4. Le Sous-Détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires.
NB : Les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen.

	
	Prix et monnaie de l’offre

	14.3.
	Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du présent Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.


	14.4.
	Les prix du marché ne sont pas révisables.
Etant entendu que le marché aura une durée d’exécution inférieure à un (01) an, il ne peut faire l’objet de révision de prix.

	15.2. et
15.3
	Monnaie(s) de l’offre et indication sur le taux de change
Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie : Le franc CFA

	16.1.
	Période de validité des offres :
La période de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite de dépôt des offres.

	17.1.
	Montant de la caution de soumission  : Chaque soumissionnaire  devra joindre à  ses  pièces administratives,  une caution de soumission établi selon le modèle indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offre et d’un montant de deux million quatre cent cinquante mille (2 450 000) francs CFA, et délivrée par une des  banques de premier ordre agréée par le Ministre chargé des Finances.
En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans l’Avis d’Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

	18.1.
	La méthode d’évaluation figure à l’article 32.2 (e) du RGAO. Le délai d’exécution proposé par le Soumissionnaire retenu deviendra le délai d’exécution contractuel.

	18.3.
	Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiés ci-dessous sont permises dans le cadre des Spécifications techniques

	19.1.
	Lieu, date et heure de la réunion préparatoire à l’établissement des offres : Service du maître d’ouvrage

	20.1.
	Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées :
Les offres seront produites par volume, en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six
(06) copies marquées comme telles et placées dans trois (03) enveloppes A, B et C.

	21.2.
	Adresse de l’Autorité Contractante à utiliser pour l’envoi des offres :
Le     Maire     de     la     Commune     de     NGOURA,     Hôtel     de     Ville     de     NGOURA, Tél :                                 /  

Numéro de l’Appel d’Offres : AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE  N°_            /AONO/CNGRA/SG/CIPM/2020  DU 


	25.1
	Lieu, date et heure de l’ouverture des plis : Hôtel de ville de NGOURA le             à                   ,
heure locale.
Par Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de NGOURA.

	
	Evaluation et comparaison des offres

	31.2.
	La monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie : Le franc CFA

	32.2 (g).
	La méthode d’évaluation des variantes techniques est la suivante :
Evaluation des Offres Techniques
Evaluation des Offres Financières

	33.1.
	Les soumissionnaires nationaux bénéficient d’une marge de préférence nationale au cours de
l’évaluation.


35
	34.1 et
34.2
	Attribution du marché
Le critère d’attribution est celui du moins disant.
Le marché résultant du présent Appel d'Offres sera préparé, passé et exécuté selon les règles de l’art et procédures définies par le Code des Marchés Publics.
L’Entrepreneur retenu en recevra notification par voie de presse et à son adresse officielle. Il
devra, dans les sept (07) jours qui suivent la publication des résultats dans le Journal des marchés  publics,  remplir  toutes  les  formalités  relatives  à  la  passation  du  Marché  et  en particulier remettre le projet de marché dûment complété et signé, au Service des Marchés. Dans le cas  où  l'Entrepreneur  n'aurait  pas  rempli  ces  obligations,  le  choix  de  celui -ci pourra être annulé sans aucun recours.

	
	Cautionnement définitif

	39.1
39.2
	Le cautionnement dont le taux est de 3% du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en  vigueur,  et  émise  au  profit  du  Maître  d’Ouvrage  ou  par  une  caution  personnelle  et solidaire.


GRILLE DE NOTATION DES OFFRES TECHNIQUES
	GRILLE D’EVALUATION

	N°
	DESIGNATION DU CRITERE
	VALEURS

	
	
	OUI
	NON

	I
	PRESENTATION GENERALE (02 points)

	01
	Reliure, sommaire, intercalaire de couleur
	
	

	02
	pièces  lisible et présentées dans l’ordre demandé dans le DAO
	
	

	II
	EXPERIENCE DE L’ENTREPRISE

	
	2-1 Référence similaires en hydraulique (03 points)
	
	

	03
	Nombre des projets exécuté dans les trois dernières années ≥ 03
	
	

	04
	Nombre des projets exécuté dans les trois dernières années ≥ 02
	
	

	05
	Nombre des projets exécuté dans les trois dernières années ≥ 01
	
	

	
	2-2 Référence spécifique dans le domaine des forages (03 points)
	
	

	06
	Nombre des projets exécuté dans les trois dernières années ≥ 03
	
	

	07
	Nombre des projets exécuté dans les trois dernières années ≥ 02
	
	

	08
	Nombre des projets exécuté dans les trois dernières années ≥ 01
	
	

	III
	MOYENS HUMAINS (08 points)

	09
	Conducteur des travaux
	Copie certifié diplôme (au moins Ingénieur des Travaux de génie rural ayant au moins trois (03) ans d’expérience)
	
	

	10
	
	Copie certifié carte nationale d’identité + Curriculum vitae daté et signé+ attestation disponibilité signée et datée.
	
	

	11
	
	Expérience spécifique de trois (03) ans.
	
	

	12
	Chef de chantier
	Copie certifié diplôme de Technicien Supérieur du génie rural  au moins , ayant au moins  trois (03) ans d’expérience
	
	

	13
	
	Expérience spécifique de trois (03) ans.
	
	

	14
	
	Copie certifié carte nationale d’identité + Curriculum vitae daté et signé+ attestation disponibilité  signée et datée.
	
	

	15
	Responsable
Administratif et
Financier
	Copie certifié diplôme de Baccalauréat , ayant au moins trois (03) ans d’expérience, Copie certifié carte nationale d’identité + Curriculum
vitae daté et signé+ attestation disponibilité signée et datée
	
	

	IV
	MOYENS MATERIELS (05points)

	16
	véhicule de liaison pick-up 4x4 ou station wago
	
	


36
	17
	Foreuse en propre ou en location capable de forer à plus de 240m
	
	

	18
	Groupe électrogène en  propre ou en location
	
	

	19
	Compresseur
	
	

	20
	Petits matériels (pompe à boue, kit d’analyse, etc)au moins un
	
	

	V
	Méthodologie d’exécution, planning, le rapport de visite du site et propositions (03 points)

	21
	Aattestation Visite des lieux sur l’honneur  signée et datée +  Rapport technique visite des lieux et  photos + plan de localisation
	
	

	22
	Prise en compte de l’impact socio environnemental +  Planning d’exécution
	
	

	23
	Méthodologie d’exécution + origine des matériaux
	
	

	V
	Capacité financière (01 critère)
	
	

	24
	Attestation de surface financières  ≥ trente (30) millions
	
	

	
	TOTAL
	/24
	/24


37
Pièce N° 04 : Cahier des Clauses Administratives Particulières
(CCAP)
CHAPITRE I: GENERALITES ...............................................................................................................................40
Article 1 : Objet du marché.......................................................................................................................40
Article 2 : Procédure de passation du marché .........................................................................................40
Article 3 : Attributions ...............................................................................................................................40
Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables ................................................................................40
Article 5 : Pièces constitutives du marché................................................................................................40
Article 6 : Textes généraux applicables....................................................................................................41
Article 7: Communication .........................................................................................................................41
Article 8 : Ordres de service .....................................................................................................................41
Article 9 :Marchés à tranches conditionnelles ..........................................................................................42
Article 10 : Matériel et personnel du Co-contractant ................................................................................42
CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES.............................................................................................................42
Article 11 : Garanties et cautions .............................................................................................................42
Article 12 : Montant du marché ................................................................................................................43
Article 13 : Lieu et mode de paiement......................................................................................................43
Article 14 : Variation des prix....................................................................................................................43
Article 15 : Valorisation des travaux .........................................................................................................43
Article 16 : Avance démarrage .................................................................................................................43
Article 17 : Formule d’actualisation des prix .............................................................................................43
Article 18 : Règlement des Travaux .........................................................................................................44
Article 19 : Intérêts moratoires .................................................................................................................45
Article 20 Pénalités de retard ...................................................................................................................45
Article 20 : Décompte final .......................................................................................................................45
Article 21 : Décompte général et définitif..................................................................................................45
Article 22 : Régime fiscal et douanier.......................................................................................................45
Article 23 : Nantissement .........................................................................................................................46
Article 24 : Timbre et enregistrement des marchés..................................................................................46
CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX ......................................................................................................46
Article 25: Description des travaux...........................................................................................................46
Article 26: Délai d'exécution du marché ...................................................................................................46
Article 27 : Rôles et responsabilités du cocontractant..............................................................................46
Article 26 : Pièces à fournir par le Co-contractant ....................................................................................47
Article 28 : Signalisation de chantier ........................................................................................................48
Article 29: Journal de chantier..................................................................................................................48
Article 30 : Réunions de chantier .............................................................................................................48
Article 31 : Assurance des ouvrages et responsabilité civile....................................................................48
Article 32 : Consistance des travaux ........................................................................................................49
Article 34 : Sous-traitance ........................................................................................................................49
CHAPITRE IV : DE LA COMMISSION DE RECEPTION ......................................................................................49
Article 35 : Commission de réception.......................................................................................................49
CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ..........................................................................................................51
Article 35 : Commencement, exécution, amendement et résiliation du marché.......................................51
Article 36 : Suspension des paiements ....................................................................................................51
Article 37 : Avenant ..................................................................................................................................52
Article 38 : Manœuvres frauduleuses et corruption..................................................................................52
Article 39 : Cas de force majeure .............................................................................................................52
Article 40 : Différends et litiges.................................................................................................................52
Article 41: Droit Applicable .......................................................................................................................53
Article 42 : Normes environnementales et sociales..................................................................................53
Article 43: Edition et diffusion du présent marché ....................................................................................53
Article 44 et dernier : Validité et entrée en vigueur du marché.................................................................53
CHAPITRE I: GENERALITES
Article 1 : Objet du marché
Les travaux à exécuter dans le cadre de cet Appel d’Offres concernent les travaux de construction de un (01) forage photovoltaïque à l’école publique primaire de MEKASSO et l’école maternelle de BOHANTO de la commune de NGOURA Département du LOM et DJEREM
.
Article 2 : Procédure de passation du marché
Le   présent    marché    est   passé    après    Appel    d’Offres    National    Ouvert    en   Procédure    d’Urgence
N°                   /AONO/C.NGRASG/CIPM/2020 du                     . Dans le cadre de cet Appel d’offres, l’entreprise
                         est attributaire.
Article 3 : Attributions
Pour l’application des dispositions du présent marché, il est précisé que :
   Le Maître d’Ouvrage est le Maire de la Commune de NGOURA ;
   L’Autorité Contractante est le Maire de la commune de NGOURA
   Le Chef de Service du Marché est le Secrétaire Général de la Commune de NGOURA ;
   L’Ingénieur du Marché est le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Energie du LOM et
DJEREM ;
   Le Bailleur de fonds est le Fonds Spécial d’Equipement et d’Intervention Intercommunale.
   La Commission compétente est la Commission Interne de Passation des Marchés de la
Commune de NGOURA.
Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables
4.1. La langue utilisée est le français ou l’anglais.
4.2. Le Cocontractant s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du
Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.
Si  au Cameroun, ces règlements, lois et  dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.
Article 5 : Pièces constitutives du marché
Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité, en cas de contradiction entre elles :
1.    Le marché;
2.    La soumission du prestataire et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des
Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Prescriptions Techniques Particulières (CPTP) ;
3.    Le cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
4.    Le Devis Descriptif des Travaux (DDT);
5. 
Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : les bordereaux des prix unitaires ; le détail ou le devis estimatif ; le sous-détail des prix unitaires ;
6.    Le programme /Calendrier /Projet d’exécution ;
7.    Les pièces graphiques (plans), les notes de calcul, les cahiers de sondage et dossiers géotechniques ;
8. 
Le cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux mis en vigueur par arrêté n° 033 du 13 février 2007 ;
9.    Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés des travaux.
Article 6 : Textes généraux applicables
Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :
1.  la loi cadre N° 96/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement ;
2.  la loi N°2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime Financier de l’Etat ;
3.  la loi N°2018/022 du 11 décembre 2018 portant loi des Finances de la république du Cameroun pour l’exercice 2019 ;
4.  le Code minier ;
5.  les textes régissant les corps de métier ;
6.  le Décret n°2001/048  du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (et ses différents textes d’application) modifié et complété par le Décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 ;
7.  le Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses différents textes d’application ;
8.  le Décret n°  2012 /074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des
Commissions des Marchés modifié et complété par le Décret N° 2013/271 du 05 août 2013 ;
9.  la circulaire N°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des
Marchés Publics
10.la circulaire N°001/C/MINFI du 28 décembre 2018, portant instructions relatives à l’exécution, au suivi et au contrôle de l’exécution du budget de l’Etat, et des autres entités pour l’exercice 2019 ;
11.les DTU pour les travaux de bâtiment ;
12.les normes en vigueur ;
13.la lettre d’accord de financement de référence 19N°/5911/L/FEICOM/DG/DIPDL/SDIFP/CSIF/KA
du 02 août 2019;
14.d’autres textes spécifiques au domaine concerné par le marché.
Article 7: Communication
Toutes les correspondances et communications écrites dans le cadre du présent marché devront être faites aux adresses suivantes :
a) Dans le cas où le Cocontractant en est le destinataire :
Les correspondances seront adressées à la société [à renseigner]
b) Dans le cas où l’Autorité Contractante en est le destinataire :
Monsieur Maire de la Commune de NGOURA (Autorité Contractante): avec copie adressée dans les mêmes délais, au Maître d’Ouvrage, au Chef de service et à l’Ingénieur le cas échéant.
S’agissant  des  correspondances  adressées  aux  autres  intervenants  par  le  Cocontractant,  une  copie  sera transmise dans les mêmes délais à l’Autorité Contractante.
Article 8 : Ordres de service
Les différents ordres de services seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :
8.1. L’ordre de service de commencer les travaux est signé par l’Autorité Contractante et notifié au Cocontractant par l’Ingénieur, avec copie au Maître d’Ouvrage, au Chef de service, à l’Ingénieur, au Maître d’œuvre et à l’Organisme Payeur.
8.2. Les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur, avec copie au Maître d’Ouvrage, au Chef de service, au Maître d’œuvre, à l’Ingénieur, et à l’Organisme Payeur. Le
visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.
8.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal des travaux seront directement signés et notifiés au Cocontractant par l’ingénieur, sur proposition du Maître d’œuvre, avec copie au Chef de service.
8.4. Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au
Cocontractant par l’Ingénieur, avec copie à l’Autorité Cocontractante, à l’Ingénieur et au Maître d’œuvre.
8.5. Les ordres de service de suspension et de reprise des prestations,  pour cause d’intempéries, seront signés par le Maître d’Ouvrage après avis de l’Ingénieur
8.6. Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.
Article 9 :            Marchés à tranches conditionnelles
Le présent marché comporte une tranche unique.
Article 10 : Matériel et personnel du Co-contractant
10.1 Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Maître d’Ouvrage ou du Chef de Service. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement et en matériel de travaux de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 41 du présent marché.
10.2 En cas de modification, le personnel du Cocontractant se fera remplacer par un autre de compétence (qualifications et expérience) au moins égale ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche.
10.3 En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément du Maître d’œuvre dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les prestations. Le Maître d’œuvre disposera de sept (7) jours pour notifier son avis par écrit à l’Ingénieur. L’ingénieur disposera de sept (7) jours pour notifier par écrit son avis au Cocontractant avec copie au Chef de service et au Maître d’Œuvre. Passé ces délais, les listes seront considérées comme approuvées.
CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES
Article 11 : Garanties et cautions
11.1. Cautionnement définitif
Dans les vingt (20) jours suivant la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant fournira au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.
Le cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3 %) du montant du marché.
Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du Co- contractant.
11.2. Cautionnement de garantie
Au titre de garantie des travaux exécutés, il sera procédé à la retenue de garantie de dix pour cent (10 %) sur le montant TTC de chaque décompte provisoire.
La retenue de garantie peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire d'égal montant, souscrite auprès d'un établissement bancaire de premier rang agréé par le Ministre en charge des Finances.
La retenue de garantie sera restituée ou les cautions correspondantes libérées dans un délai d’un mois après la
réception définitive des travaux, sur demande écrite du Co-contractant.
11.3. Cautionnement d’avance de démarrage (Sans objet)
Article 12 : Montant du marché
Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du détail estimatif ci-après, est de_          (en chiffres)          (en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC); soit :
- Montant HTVA :                (_      ) francs CFA
- Montant de la TVA :                (      ) francs CFA
Le montant du présent marché calculé dans les conditions prévues à l’article 19   du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du rabais éventuellement consenti par le cocontractant.
Article 13 : Lieu et mode de paiement
13.1En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage au cocontractant, dans les conditions indiquées dans le marché, le cocontractant s’engage par les présentes à exécuter le marché conformément aux dispositions du contrat.
13.2Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues de la manière suivante :
Pour les règlements en francs CFA soit                (          ) FRANCS CFA, par virement au compte ouvert par ce dernier et de références :
    Code banque :
    Code guichet :
    N° de compte :
    Clé :
    Domiciliation :
    Agence :
Article 14 : Variation des prix
14.1 Les prix du présent marché sont fermes et non révisables.
14.2 Les prix du bordereau des prix unitaires ne sont pas révisables.
14.3 Les prix du bordereau des prix unitaires ne sont pas actualisables.
Article 15 : Valorisation des travaux
Ce marché est à prix unitaires et forfaitaires.
Article 16 : Avance démarrage
Une avance de démarrage d’un montant au plus égal à 20% du montant TTC du marché peut être accordée à la demande du co-contractant, dès notification du marché.
Article 17 : Formule d’actualisation des prix
Compte tenu des délais d’exécutions contractuels, le marché à élaborer ne prévoit ni actualisation, ni possible révision de prix. En cas de retard imputable au co-contractant, celui-ci ne pourra en aucun cas réclamer une quelconque actualisation ou révision de prix.
Article 18 : Règlement des Travaux
18.1 Constatation des travaux exécutés
Le Co-contractant sera rémunéré par décompte provisoire établi à la fin de chaque mois calendaire, à partir du démarrage des travaux, en appliquant les prix du bordereau aux quantités réellement exécutées et prises en attachement, contradictoirement avec le Maître d’Œuvre d’exécution.
Les prestations mal réalisées et des ouvrages non-fonctionnels ne feront pas l’objet de paiement.
Le montant de chaque décompte sera la somme du montant des travaux, fournitures et approvisionnement qui seront réglés suivant métrés des quantités réellement exécutées, dans les conditions d'application des prix du bordereau.
Sont déduites de ce total, un montant de 10% au titre de la retenue de garantie, le cas échéant un montant à déterminer au titre de la récupération de l’avance de démarrage perçue et les sommes déjà versées au titre des décomptes précédents. Le décompte mensuel correspondant sera vérifié par l'Ingénieur et liquidé par le Chef de Service. Le Co-contractant devra par ailleurs joindre une facture établie en sept (07) exemplaires pour les travaux réellement exécutés dont l’original est timbré, et accompagné d’un procès-verbal de réception technique partielle, provisoire ou définitive des travaux.
La retenue de garantie sera restituée au Co-contractant un (1) an après la date de réception provisoire de l’ouvrage par le FEICOM.
18.2 Décompte final
Ils seront établis en huit (08) exemplaires, par le cocontractant, vérifiés préalablement par le Maitre d’œuvre et l’ingénieur et approuvés par le Maitre d’Ouvrage.
La  transmission  du  décompte  final  à  l’Organisme  payeur  en  vue  du  paiement,  sera  subordonnée  au  visa préalable de l’Ingénieur.  Pour cela, une copie de l’attachement  correspondant  devra lui être antérieurement transmise ou remise sur le site des travaux.
Chaque paiement hors l’avance de démarrage est subordonné à la présentation d’un procès-verbal justifiant la conclusion effective de l’opération.
18.3 Mode de paiement
La transmission du décompte définitif à l’Organisme payeur en vue du paiement, sera subordonnée au visa préalable du Délégué Départemental des Marchés Publics du LOM ET DJEREM, à travers la Brigade Départementale de contrôle des Marchés Publics de la LOM ET DJEREM. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant devra lui être antérieurement transmise ou remise sur le site des travaux.
Les travaux dans le cadre du présent marché seront réglés par le Directeur Général du FEICOM. Chaque dossier de paiement devra obligatoirement être composé des pièces suivantes :
   08 exemplaires du décompte y compris attachements ;
   01 exemplaire du projet d’exécution (pour le premier paiement) ;
   Le cautionnement définitif ;
   L’Assurance responsabilité chef d’entreprise ;
   L’Assurance Tous Risques Chantier ;

Le rapport d’exécution des travaux signé du Maitre d’œuvre du marché et visé du chef de service des Concours Financiers et du développement local de l’Ouest ;
   Les photographies du chantier au moment de la réception ;
   Le procès-verbal de réception signé de tous les membres de la commission de réception ;

Une copie légalisée datant de moins de trois mois signés des Administrations compétentes, des pièces composant le dossier fiscal.
Article 19 : Intérêts moratoires
Lorsqu'il est imputable au Maître d’Ouvrage ou au comptable assignataire, le défaut de paiement dans les délais fixés par le Cahier des Clauses Administratives Particulières, ouvre et fait courir de plein droit au bénéfice du titulaire du Marché, des intérêts moratoires calculés depuis le jour suivant l'expiration desdits délais, jusqu'au jour de la délivrance de l'avis dit « de règlement » du comptable assignataire.
Article 20 Pénalités de retard
A. Pénalités de retard
20.1 Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :
a. Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché ;
b. 
Un millième (1/1000è) du montant TTC du Marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.
20.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10 %) du montant TTC du marché.
B. Pénalités spécifiques
23.3.     Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités particulières suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :
-   Remise tardive du cautionnement définitif ;
-   Remise tardive des assurances ;
-   Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit du fait de l’entrepreneur.
La non production des documents susvisés dans les délais réglementaire entraine une pénalité de 10 000 (dix mille) francs CFA par jour calendaire de retard.
Article 21 : Décompte final
21.1. Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de trente (30) jours après la date de réception provisoire, l’entrepreneur établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.
21.2. Le Maitre d’ouvrage dispose de quinze (15) jours pour approuver le décompte ou apporter des observations éventuelles.
21.3. Le Co-contractant dispose de sept (7) jours pour renvoyer le décompte corrigé revêtu de sa signature.
Article 22 : Décompte général et définitif
22.1. L’Ingénieur dispose de quinze (15) jours pour établir le décompte général à compter de la date de réception définitive des travaux.
A la fin de  l a  période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, l’Ingénieur dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le Co-contractant et le Maître d’Ouvrage. Ce décompte comprend:
- Le décompte final,
- Le solde,
- La récapitulation des acomptes mensuels.
La signature du décompte général et définitif sans réserve par le Co-contractant, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.
22.2. Le Co-contractant dispose de sept (7) jours pour renvoyer le décompte corrigé revêtu de sa signature.
Article 23 : Régime fiscal et douanier
Le Décret N°  2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des
Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment:
-
des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux y compris l’IAR qui constitue un précompte sur l’impôt des Sociétés ;
-   des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;
-   des droits et taxes attachés à la réalisation des travaux prévus par le marché :
-
des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douane, TVA, Taxes informatiques) ;
-   des droits et taxes communaux ;
-   des droits et taxes relatifs au prélèvement des matériaux et d’eau.
Ces éléments  doivent être intégrés  dans les charge  que l’entreprise  impute sur ses coûts d’intervention  et constituer l’un des éléments des sous détails des prix hors taxes. Le prix TTC s’entend TVA incluse.
Article 24 : Nantissement
-
En vue de l’application du régime de nantissement institué par le Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, sont désignés comme :
-   Autorité chargée de l’ordonnancement : le Maire de la Commune de NGOURA ;
-   Autorité chargée de la liquidation des dépenses : le Directeur Général du FEICOM ;
-   Autorité chargé des paiements est : l’Agent Comptable du FEICOM.
Article 25 : Timbre et enregistrement des marchés
Sept (7) exemplaires originaux du présent marché sont à timbrer et à enregistrer par les soins du Co- contractant et à ses frais, conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX
Article 26: Description des travaux
Les travaux sont décrits au CCTP et définis par les plans visés au CCAP. Ces plans, métrés et notes de calcul ne deviendront contractuels qu'après leur approbation par l’Ingénieur après avis du maître d’œuvre ; cette approbation ne diminuant en rien la responsabilité du Co-contractant sur la conception et l’exécution des ouvrages.
Article 27: Délai d'exécution du marché
24.1 Le délai d’exécution des travaux objet du présent marché est de quatre (04) mois.
24.2 Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations.
Article 28 : Rôles et responsabilités du cocontractant
28.1 Le Co-contractant a pour mission d'assurer l'exécution des travaux sous le contrôle du Maître d’Ouvrage et conformément  aux  règles  et normes  en vigueur,  notamment  d'effectuer  les calculs,  essais  et analyses,  de déterminer, choisir, acheter tout outillage, tous les matériaux et toutes fournitures nécessaires pour l'exécution des travaux et, à cet effet, d'engager tout le personnel spécialisé ou non.
28.2 Le Co-contractant  devra soumettre à l'agrément  préalable  du Maître d’Ouvrage la composition  de son organisation locale, notamment en ce qui concerne le personnel de maîtrise. Il devra tenir constamment à jour un planning détaillé et général d'avancement des travaux et en communiquer quatre (4) exemplaires à l'Ingénieur à chaque début du mois.
28.3 Le Co-contractant est responsable :
(a) de l’implantation  exacte des ouvrages par rapport aux repères, lignes et niveaux de référence originaux fournis par le Maître d'Œuvre;
(b) de l'exactitude  du positionnement,  du nivellement, du dimensionnement  et de l'alignement  de toutes les parties des ouvrages; et
(c) de la fourniture de tous les instruments et accessoires et de la main-d'œuvre nécessaires en rapport avec les tâches énumérées ci-dessus.
28.4. Si, à un moment quelconque lors de l'exécution des travaux, une erreur apparaît dans le positionnement, dans le nivellement; dans le redimensionnement ou dans l'alignement d'une partie quelconque des ouvrages, Le Co-contractant doit, si le Maître d'Œuvre ou l'Ingénieur le demande, rectifier cette erreur à ses propres frais et à la satisfaction de ce dernier, à moins que cette erreur ne repose sur des données incorrectes fournies par celui- ci, auquel cas le coût de la rectification incombe au Maître d’Ouvrage.
28.5. La vérification de tout tracement ou de tout alignement ou nivellement par le Maître d'Œuvre ou l'Ingénieur ne dégage en aucune façon Le Co-contractant de sa responsabilité quant à l'exactitude de ces opérations ; Le Co-contractant doit protéger et conserver soigneusement tous les repères, jalon à voyant fixe, piquets et autres marques utilisés lors de l'implantation des ouvrages.
Article 29 : Pièces à fournir par le Co-contractant
Plans – notes de calculs :
Le Co-contractant établira à ses frais tous les projets d'exécution et plans de détails nécessaires à l'exécution des travaux, qu'il s'agisse des ouvrages prévus, ou avec des dispositions constructives proposées en variante par le Co-contractant ou qu'il s'agisse d'ouvrages non prévus dont la réalisation devrait être envisagée.
Programme / projet d’exécution :
Dans  un  délai  maximum  de  vingt-cinq  (25) jours  après  la  date  de  démarrage  des  travaux, le  Co- contractant soumettra à l'agrément du Maître d’œuvre et de l’Ingénieur le programme d'exécution de l'ensemble des travaux en cinq (5) exemplaires.
Ce programme comportera les documents suivants :
a) une note détaillée sur le processus et les méthodes d'exécution envisagés avec les prévisions d'emploi du personnel et du matériel en précisant les variations dans le temps des effectifs et des matériels utilisés. La liste du matériel ne sera pas limitative et pourra être modifiée en cours de travaux sur la demande du Maître d’œuvre.
b) un planning graphique des prévisions d'avancement des travaux qui mettra en évidence :
-
les tâches  à accomplir  par section  de travaux  ; pour chaque  tâche,  la date  prévue  de son achèvement, la durée de son exécution et la marge de temps disponible pour son exécution ; celles des tâches qui conditionnent  le délai d'exécution  (tâches critiques) en soulignant pour celles-ci les moyens, en particulier en matériel, correspondant à la durée d'exécution prise en compte ;
-
les délais de commande et d'approvisionnement ; la fourniture, 30 jours avant la mise en œuvre, des échantillons de tous les matériaux à utiliser dans les travaux, disposés dans un local fermé à clé.
c) une note sur le fonctionnement du laboratoire (locaux, matériel, personnel...)
L'amenée et la mise en état opérationnel de chaque unité fonctionnelle du matériel seront considérées comme deux tâches élémentaires.
Ces pièces lui seront retournées dans un délai de dix (10) jours à partir de leur réception, avec soit la mention d'approbation, soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.
Le Co-contractant disposera alors de dix (10) jours pour présenter un nouveau dossier.
L'approbation donnée par le Maître d’œuvre et l’Ingénieur n'atténuera en rien la responsabilité du Co- contractant.
Il sera procédé chaque mois à l'examen et à la mise au point de ce planning, compte tenu de l'état
d'avancement des travaux que le Co-contractant est chargé de fournir en quatre (4 ) exemplaires au chef service du marché.
Article 30 : Signalisation de chantier
Le Co-contractant devra se conformer rigoureusement aux instructions du Maître d’œuvre sur la signalisation de ses chantiers. Cette signalisation devra être conforme à la réglementation en vigueur. Avant la tombée de la nuit, les installations des chantiers et les voies circulées devront être éclairées au moyen de lanternes d'une intensité lumineuse suffisante pour assurer en toute sécurité la circulation terrestre.
Tous les frais entraînés par la signalisation routière propre au chantier sont à la charge du Co-contractant. Celui- ci restera seul et entièrement responsable de tous les accidents ou dommages causés aux tiers, au cours de l'exécution des travaux par le fait de son matériel ou d'erreurs et d'omissions concernant la signalisation.
Article 31: Journal de chantier
Un journal de chantier sera tenu à la disposition de l’Ingénieur ou de ses représentants. Y seront consignés chaque jour :

les opérations administratives relatives à l'exécution et au règlement du marché (notification, résultats d'essai, attachements) ;
    les conditions atmosphériques ;
    les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;

les incidents ou détail de toutes natures présentant quelque intérêt du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages ou de la durée réelle des travaux.
Le Co-contractant pourra y consigner les incidents ou observations susceptibles de donner lieu à une réclamation de sa part.
Ce journal sera signé quotidiennement et contradictoirement par le Maître d’œuvre et le Co-contractant à chaque visite de chantier.
Pour toute réclamation éventuelle du Co-contractant, il ne pourra être fait état que des événements ou documents mentionnés en temps utile au journal de chantier.
Article 32 : Réunions de chantier
Des réunions de chantier auront lieu régulièrement à l'initiative du Maître d’œuvre. La présence du Co- contractant ou de son représentant à ces réunions est obligatoire.
Des réunions périodiques seront tenues en présence de l’Ingénieur ou son représentant.
Ces réunions feront l'objet de procès-verbaux dans le journal de chantier. Le Co-contractant ou son représentant devront, au début de la réunion, informer l’Ingénieur de l'état d'avancement des travaux et des difficultés qu'il pourrait rencontrer.
Le Maître d’œuvre, le cas échéant assurera le secrétariat de ces réunions.
Article 33 : Assurance des ouvrages et responsabilité civile
33.1 Avant tout commencement d’exécution (et sans pour autant diminuer ses obligations), le Co-contractant devra contracter une assurance globale de chantier.
Cette assurance à établir au bénéfice de la Commune de NGOURA et du Co-contractant aura pour but de couvrir les risques afférents :
-
Aux dommages matériels pouvant être causés aux constructions du fait de l’effondrement partiel ou total des ouvrages en construction ;
-    Aux désordres causés, le cas échéant, aux constructions et ouvrages voisins ;
-    Aux conséquences  pécuniaires  des responsabilités  incombant  aux constructeurs  selon les articles
1382, 1383, 1384 du Code civil, à raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés
aux propriétaires ou aux tiers du fait des sinistres garantis.
Le Co-contractant est tenu de fournir au Maître d’Ouvrage une copie de la police d’assurance contractée pour le chantier et une attestation précisant que le Co-contractant et le Maître d’Ouvrage sont effectivement couverts pour les risques énumérés ci-dessus.
Le règlement du premier décompte des travaux sera subordonné à la production des pièces justificatives de l’assurance globale du chantier.
Le Co-contractant sera tenu de fournir sur demande du Maître d’Ouvrage les pièces justificatives du paiement régulier des primes d’assurance et de la continuité de l’assurance globale de chantier pendant toute la période de construction, jusqu’à la réception provisoire des travaux.
33.2 Dans les trente (30) jours précédant la réception provisoire, le Co-contractant devra contracter une assurance couvrant les  mêmes  risques que l’assurance globale  de chantier,  mais s’appliquant à  la durée contractuelle d’entretien, comprise entre la réception provisoire et la réception définitive des travaux.
En résumé, l’Entrepreneur devra contracter des assurances:
   Tout risque chantier
   Responsabilité civile envers les tiers
Ces assurances devront couvrir toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’Entrepreneur pouvant être encourues en raison des dommages causés à autrui, y compris au Maître d’Ouvrage aussi longtemps que ses responsabilités pouvant être recherchées, même après avoir quitté les lieux.
Article 34 : Consistance des travaux
Les travaux et les travaux objet du présent marché sont définis dans le cadre du devis estimatif des travaux et dans le CCTP.
Article 35 : Agrément du personnel
Si le Maître d’Ouvrage demande le remplacement d'un membre de l'équipe pour faute grave dûment constatée ou pour incompétence, le remplacement se fait aux frais du cocontractant dans un délai maximum de quinze (15) jours.
Le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité de refuser son agrément à une personne proposée par le prestataire dont la qualification serait insuffisante.
Article 36 : Sous-traitance
Après autorisation expresse du Maître d’Ouvrage, le Co-contractant pourra confier aux sous-traitants, cités dans la soumission, l'exécution des travaux y précisés. Cette autorisation n'affranchira le Co-contractant d'aucune de ses obligations contractuelles. Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de refuser le (ou les) sous-traitant (s) proposé(s).
Les éventuels sous-traitants ne pourront obtenir directement du Maître d’Ouvrage le règlement des travaux, fournitures ou services dont ils auront l'exécution. Les sous-traitants bénéficieront des mêmes conditions fiscales et douanières que le Co-contractant. La part des travaux à sous-traiter est de 30% du montant du marché de base et de ses avenants.
CHAPITRE IV : DE LA COMMISSION DE RECEPTION
Article 37 : Commission de réception
La Commission de réception en présence du Co-contractant invité, est composée ainsi qu’il suit:
1.    Le Maître d’Ouvrage ou son représentant – Président ;
2.    Le Directeur Général du FEICOM ou son représentant, Membre ;
3.    Le Chef de Service du Marché – Membre ;
4.    L’Ingénieur du marché – Membre ;
5.    Le Chef de Service du Suivi et du Contrôle des Investissements du FEICOM-’Ouest, Membre ;
6.    Le Délégué Départemental des Marchés Publics de la LOM ET DJEREM ou son Représentant,
Observateur ;
7.    Le Comptables-Matières de la Commune de NGOURA, Membre ;
8.    L’Entrepreneur – Observateur.
Article 38 : Réception provisoire
La Commission de réception du marché procèdera, en présence de l’entrepreneur et suite à sa demande, à la réception provisoire des travaux et ceux, après deux (02) mois de fonctionnement continue des ouvrages.
Une réception définitive de l’ouvrage sera effectuée un an après la signature du PV de la réception provisoire.
Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé par le Maître d’œuvre et signé par les membres de la
Commission de réception présents et le Co-contractant.
Le cocontractant est convoqué à la réception par courrier au moins 5 jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).
Il  assiste  à la réception en qualité d’observateur. Son absence  équivaut  à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission.
Il est dressé un procès-verbal de réception provisoire indiquant les circonstances dans lesquelles les contrôles ont  eu  lieu  et  spécifiant  éventuellement  les  rectifications  ou  mises  au  point  à  apporter  avant  la  réception définitive.
A l’issue de la réception provisoire, le Co-contractant doit débarrasser et retirer tous ses équipements, fournitures, matériels et matériaux excédentaires ainsi que tous détritus et ouvrages provisoires de toute nature et laisser le site et les ouvrages propres en bon état de fonctionnement.
Le Co-contractant est autorisé à conserver sur le site, jusqu'à la fin du délai de garantie, tous les équipements, fournitures, matériels, matériaux et ouvrages provisoires dont il a besoin pour remplir ses obligations au cours de la période de garantie.
Dans un délai de 30 jours après la réception provisoire, l’Entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage les plans de recollement des différents ouvrages réalisés.
La réception provisoire sera prononcée après deux (02) mois de fonctionnement continu des ouvrages.
38.1.1: Délai de garantie
Le délai de garantie est fixé à un (01) an, à compter de la date de réception provisoire (la dernière réception provisoire, s’il y a lieu) des travaux.
38.1.2 : Entretien pendant le délai de garantie
Pendant ce délai de garantie, le Co-contractant devra procéder à ses frais à la remise en état de toutes les parties d'ouvrages qui deviendraient défectueuses.
Il sera tenu directement responsable, envers les tiers, des accidents pouvant résulter de ces désordres, même si ceux-ci ne lui ont pas été signalés par l’Ingénieur.
Toute malfaçon et toutes réparations et réceptions nécessaires, mais non effectuées entraîneront le rejet de la réception définitive jusqu'à leurs réalisations.
Si après réception provisoire, le Co-contractant ne s'est pas conformé dans un délai de quinze (15) jours aux prescriptions d'un Ordre de Service concernant les réparations ou réfections éventuelles, L’Ingénieur pourra sans avoir besoin d'une mise en demeure spéciale, faire exécuter, aux frais et risques du Co-contractant, par tout procédé qu'il jugera convenable, ces réparations ou réfections. Le montant des travaux ainsi effectués sera déduit sur les retenues. Le surplus, s'il y a lieu, sera payé par le Co-contractant sur présentation d'un mémoire certifié par l’Ingénieur.
La réception définitive sera prononcée à l'expiration du délai de garantie, pour autant que le Co-contractant se soit acquitté de toutes ses obligations au terme du marché.
Article 39 : Réception définitive
39.1 Modalité de la réception définitive
Sur la demande du Co-contractant la réception définitive sera effectuée dans un délai de quinze (15)
jours à compter de l'expiration du délai de garantie.
La Commission pour la réception définitive sera la même que celle ayant prononcé la réception provisoire des travaux.
39.2 Attributions de la Commission de réception définitive
Avant de prononcer la réception définitive, la Commission vérifiera, par tous les moyens à sa disposition, que les clauses contractuelles  ont été entièrement respectées et que le Co-contractant s'est honorablement acquitté des tâches prescrites pour la période de garantie.
A l'issue de la séance de Commission, il sera dressé un procès-verbal de réception définitive signé par tous les membres, le Co-contractant compris.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 40 : Commencement, exécution, amendement et résiliation du marché
40 .1 : Entrée en Vigueur du Marché
Le présent Marché entrera en vigueur à la date (“Date d’entrée en vigueur”) de la notification faite par le Maître d’Ouvrage au Prestataire de commencer à fournir les Prestations.
40.2 : Résiliation du Marché par Défaut d’entrée en Vigueur
Si le présent Marché n’est pas entré en vigueur dans les délais indiqués à compter de la date de signature du Marché, chacune des Parties peut, sous réserve d’une notification écrite adressée à l’autre Partie, dans un délai minimum de quatre (4) semaines, déclarer le présent Marché nul et non avenu, auquel cas aucune Partie ne pourra élever de réclamation au titre de ce Marché envers l’autre Partie.
40.3 : Commencement des Travaux
Le Prestataire commencera l’exécution de ses travaux à la date d’entrée en vigueur indiquée dans l’ordre de service de démarrer les prestations.
40.4 : Achèvement du Marché
A moins  qu’il n’ait été  résilié auparavant  conformément  aux dispositions  de l’Article 39 ci-après,  le présent Marché prendra fin à l’issue de la période prévue par le contrat à compter de la date l’ordre de service de démarrer les prestations.
40.5 : Marché Formant un Tout
Le présent Marché contient toutes les clauses et dispositions  convenues  entre les Parties. Aucun  agent  ou représentant des Parties n’a le pouvoir de lier les Parties par une déclaration, promesse, engagement ou accord qui ne soit contenue dans le présent Marché.
Article 41 : Suspension des paiements
Le Maître d’Ouvrage peut, par notification écrite, suspendre tous les paiements au Prestataire si ces derniers n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles, y compris les obligations relatives à l’exécution des Prestations, étant entendu que ladite notification de suspension devra (i) indiquer la nature de ce manquement, et
(ii) demander au prestataire de remédier à ce manquement dans un délai qui ne saurait dépasser trente (30)
jours après la date de réception par le prestataire de ladite notification de suspension.
Article 42 : Avenant
Aucun avenant aux termes et conditions du présent Marché, y compris aux modifications portées au volume des Prestations, ne pourra être effectué sans accord écrit entre les Parties et ne pourra entrer en vigueur sans l’approbation de l’autorité contractante et du FEICOM. Cependant chaque Partie devra accorder toute l’attention nécessaire aux propositions d’avenants soumises par l’autre Partie.
Article 43 : Manœuvres frauduleuses et corruption
Le Co-contractant déclare en signant le présent marché:
-   qu’il n’a commis aucun acte susceptible d’influencer le processus de réalisation du projet au détriment du
Maître d’Ouvrage et notamment qu’aucune Entente n’est intervenue et n’interviendra ;
-
que la négociation, la passation et l’exécution du contrat n’ont pas donné, ne donnent pas et ne donneront pas lieu à un acte de corruption tel que défini par la Convention des Nations Unies contre la corruption en date du 31 octobre 2003.
Article 44 : Cas de force majeure
39.1 En cas force majeure, le Co-contractant ne verra sa responsabilité dégagée que s'il a averti par écrit le Maître d’Ouvrage de son intention d'invoquer cette force majeure et ce avant la fin du vingtième (20ème) jour qui a succédé à l'événement. En tout état de cause, il appartient au Maître d’Ouvrage d'apprécier cette force majeure et les preuves fournies.
39.2 Aux fins de la présente clause le terme "Force Majeure" désigne un événement échappant au contrôle du Co-contractant  et  qui  n'est  pas  attribuable  à  sa  faute  ou à  sa  négligence  et  qui  est  imprévisible.  De  tels événements peuvent inclure sans que la liste soit limitative, les actes du Maître d’Ouvrage, soit au titre de la souveraineté  de l'Etat, soit au titre du Marché, les guerres et les révolutions, les incendies, les inondations cyclones, les épidémies, les mesures de quarantaine et d'embargo sur le fret, tremblement de terre et autres faits analogues.
39.3 En cas de force majeure, le Co-contractant notifiera rapidement par écrit au Maître d’Ouvrage l'existence de la force majeure et ses motifs. Sauf s'il reçoit des instructions contraires du Maître d’Ouvrage, le Co-contractant continuera à exécuter les obligations qui sont les siennes dans le cadre du marché, et s'efforcera de trouver tout autre moyen raisonnable d'exécuter les obligations entravées par la force majeure.
39.4. Dans le cas où le Co-contractant invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :
-  pluie : 200 millimètres en 24 heures ;
-  vent : 40 mètres par seconde ;
-  crue : la crue de fréquence décennale.
Article 45 : Différends et litiges
Tout litige survenant  entre les parties contractantes  fera l'objet d'une tentative de conciliation  par entente directe. A défaut de règlement amiable, tout différend découlant  du présent marché sera tranché par les juridictions compétentes du Cameroun.
Lorsqu’aucune  solution  amiable  ne peut  être  apportée  au différend,  celui-ci est porté  devant  la juridiction camerounaise compétente.
L'Autorité Contractante et le Prestataire fera tous les efforts nécessaires pour régler, à l'amiable, les différends ou litiges survenant entre eux au titre du Contrat.
Si, trente  (30) jours après le commencement  des négociations  d'un  règlement  amiable,  l'Autorité
Contractante et le Prestataire ont été incapables de régler un litige né du Contrat, chacune des parties
peut demander que le règlement du litige soit soumis aux procédures judiciaires ou d’arbitrage conformément au Droit camerounais. Ces procédures peuvent inclure, sans y être limitées, la conciliation  sous  forme de médiation  d'un  tiers ou la saisine  en vue  d'un  jugement  d'un  tribunal camerounais compétent.
Article 46: Droit Applicable
Le Contrat est soumis au Droit camerounais.
Article 47 : Normes environnementales et sociales
Le Consultant s’engage à :
-
respecter et faire respecter par l’ensemble de ses sous-traitants, en cohérence avec les lois et règlements applicables dans le pays où est réalisé le projet, les normes environnementales et sociales reconnues par la communauté internationale parmi lesquelles figurent les conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et les conventions internationales pour la protection de l’environnement;
-
appliquer, le cas échéant, les mesures d’atténuation des risques environnementaux et sociaux telles que définies dans le plan de gestion environnemental et social proposé dans son programme des travaux.
Article 48: Edition et diffusion du présent marché
Sept (07) exemplaires du présent marché seront édités par les soins du Co-contractant et fournis au Maitre d’Ouvrage pour diffusion.
Article 49 et dernier : Validité et entrée en vigueur du marché
Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par l’Autorité Contractante. Il entrera en vigueur dès sa notification au Co-contractant par ce dernier.
Pièce N°05 : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
54
SOMMAIRE
	CHAPITRE I
	GENERALITE
	

	Article 1
	OBJET
	

	Article 2
	NOMBRE D’OUVRAGE A REALISER
	

	Article 3
	DESCRIPTION ET CARATERISTIQUE DE L’OUVRAGE
	

	Article 4
	NATURE DU PROJET
	

	Article 5
	DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX
	

	CHAPITRE II
	REALISATION DES FORAGES
	

	Article 6
	CONTENU DE LA REALISATION
	

	Article 7
	DESCRIPTION DES MISSIONS DE L’ADJUDICATAIRE
	

	Article 8
	CONSISTANCE DES TRAVAUX DE FORAGE
	

	Article 9
	EXECUTION DES OUVRAGES
	

	Article 10
	TECHNIQUE DE FORAGE ET MODE D’EXECUTION
	

	Article 11
	PRISE D’ECHANTILLONS
	

	Article 12
	EQUIPEMENT DES FORAGES
	

	Article 13
	DEVELOPPEMENT
	

	Article 14
	POMPAGE D’ESSAI
	

	Article 15
	PRELEVEMENT ET ANALYSE D’EAU
	

	Article 16
	DESCRIPTION ET SPECIFICATIONS DU MATERIEL
	

	Article 17
	ISITE DE CONFORMITE
	

	Article 18
	CAHIER DE CHANTIER
	

	Article 19
	CONTROLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX
	

	Article 20
	RENDEZ-VOUS DE CHANTIER
	

	Article 21
	GARANTIE DES TRAVAUX
	

	Article 22
	CARACTERISTIQUES DES TUBAGES
	

	Article 23
	NATURE ET QUALITE DU GRAVIER
	

	Article 24
	CIMENT
	

	Article 25
	CONDITION DE RECEPTION PROVISOIRE
	


55
CHAPITRE I : GENERALITES
ARTICLE 1 -  OBJET
Le présent cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) fixe les conditions d’exécutions de un (01) forage solaire respectivement dans l’ école publique de MEKASSO (01 forage), et l’école maternelle de BOHANTO (01 forage).
ARTICLE 2 -  NOMBRE D’OUVRAGES A REALISER
Les forages photovoltaïques  du projet seront répartis en un seul lot qui se présente comme suit :
	N°
	LOCALITES
	NOMBRE DE FORAGES

	01
	MEKASSO
	01

	02
	BOHANTO
	01


ARTICLE 3 -  DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUE DE L’OUVRAGE
a)   Description des travaux à réaliser
Le présent descriptif a pour but de définir le mode d’exécution des travaux suivant les standards et normes homologués, conformément aux procédures de réalisation de l’ouvrage en insistant sur les caractéristiques. Le travail consiste à l’alimentation du site en approvisionnement en eau potable à partir d’une pompe solaire munie d’un kit complet de panneaux  solaires (forage, construction  d’un château d’eau et aménagement  d’un réseau  de distribution d’eau). La consistance des travaux est détaillée comme suit :
Afin d’approvisionner le site en eau, les travaux suivant seront requis :
-    Installation de chantier ;
-    Réalisation du forage ;
-    F et P d’une pompe immergée solaire 1,5 KW ;
-    construction d’un château d’eau ;
-    réalisation d’un réseau de refoulement
-    fourniture et pose d’un cubitainer de 5 m3 ;
-    réalisation d’un réseau de distribution ;
-    réalisation des bornes fontaines.
b)  Documents de référence
En tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions du présent Marché, l’Entrepreneur sera soumis aux textes généraux ci-après :
-    Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
-
Les normes applicables pour les fournitures et les travaux : norme NF, DIN et les normes en vigueur en République du Cameroun ou les normes de l’Organisation Internationale de Normalisation, ISO ou toutes autres normes agréées par le Maître d’Ouvrage.
Les   dispositions   prévues   dans   divers   documents   officiels   sont   supposées   connues   de l’entrepreneur et ne seront pas rappelées dans le présent marché.
c)  Travaux préliminaires / Etude d’implantation
    Reconnaissance du site ;
    Etude d’implantation des ouvrages ;
    Etude hydrogéologiques ;
Concernant l’implantation, avant l’ouverture de chantiers, l’entrepreneur sera tenu de reconnaître en présence  de  l’ingénieur  du  marché,  les différents  sites  retenus  pour  l’implantation  des  ouvrages. L’ingénieur du marché se réserve cependant la possibilité de modifier ces implantations avant l’installation de l’équipe sur le site. Concernant les études géophysiques, l’entreprise devra s’assurer par la méthode de la résistivité de la présence d’une nappe dans le sol avant de commencer les travaux de fonçage sur le terrain.
d)   Le forage
Installation,   nettoyage des sites d’implantation des ouvrages, installation du chantier y compris l’amenée et le repli du matériel, installation du panneau de chantier, l’entreprise s’occupera du repli du matériel, de l’installation du panneau de chantier et de la baraque. A la fin des travaux, toutes les tâches de nettoyage consistant à enlever les terres issues du fonçage et concourant à laisser l’environnement dans un état parfait de salubrité devront être effectués.
- Foration des altérites au diamètre 8’’½ à 10’’
- Pose et arrachage du tubage provisoire
- Foration du socle au MFT, diamètre : 6’’½ à 6’’3/4
Le forage aura une profondeur de 70 m  20 %
e)   Essai de débit simplifié
Cette opération interviendra à la fin du développement et sera conforme à la méthode <<essai sur forage>> méthode CIEH.
L’essai de pompage se fera avec une pompe adéquate, capable de faire de vidange totale du forage. N.B : cette opération fera l’objet d’un rapport essais et son interprétation, à soumettre au bailleur de
fonds avant tout paiement.
f)    Aménagement de surface
Il sera essentiellement mis en place une dalle anti bourbier ceinturée par des caniveaux rectangulaires bétonnés de 20 cm de largeur et de 1 cm de profondeur environ. Ces caniveaux drainent leurs eaux vers un exutoire naturel ou vers un forage perdu de 1,5 mètre de profondeur rempli de moellons. Le forage perdu sera couvert d’une dallette de 4 cm d’épaisseur. Un regard de protection de 50 cm de côté équipé d’un couvercle métallique sera placé à la tête de forage.
g)   Fourniture et pose de la pompe solaire :
La pompe solaire sera logée à l’intérieur du forage à environ deux mètres au dessus du piège à sable. Son encombrement   5’’ maximum  pour une bonne circulation de l’eau.   Toutefois, une pompe qui d’entretien facile et de durabilité pourra être proposée à l’ingénieur du marché qui se réserve le droit de l’accepter ou de la refuser avec des motivations objectives qu’il devra présenter à l’entreprise.
Equipement – Développement – Essai de débit
1.   Equipement
Les forages déclarés positifs devront avoir un débit au moins égal à 1,00 m3/h pour une profondeur de pompage compatible avec l’exhaure manuelle. Ils seront tubés aussitôt après leur réalisation. Les forages seront tubés sur toute leur hauteur en tubes PVC rigide de  110 mm, vissés sans manchons.
Le tubage sera crépiné au droit des fissures productives du socle. Exceptionnellement, des niveaux d’arènes grossières de la base du profil d’altération pourront être captés.
Les crépines seront fabriquées en usine et comporteront des fentes de 1 mm d’ouverture.
La base de la colonne comportera un élément de décantation et sera obstruée par un bouchon de pied. Pour permettre une bonne adaptation du plan de tubage à la coupe géologique rencontrée, on
devra disposer sur le chantier d’éléments de tubes et crépines de 1 m et 3 m de longueur. Les quantités
utilisées en moyenne par forage seront les suivantes :
    03  éléments de  1 m de tubes pleins,
    01 élément de 3 m de crépine,
    02 éléments de 3 m de tubes pleins,
    01 élément de 3 m de crépines,
    Les autres éléments pleins ou crépines pourront être de 3 à 6 m de longueur. Le tube PVC dépassera d’au moins 0,50 m la surface du sol.
2.   Massif filtrant
L’espace annulaire sera comblé avec du gravier calibré jusqu’à 3 m environ au-dessus des crépines. L’emploi du gravier latéritique est interdit. Cet espace sera ensuite comblé par du sable sur une hauteur de 2 m, puis par du tout-venant. Les 6 premiers mètres de l’espace annulaire, en surface seront cimentés avant le développement du forage. Au-dessus du massif filtrant seront posées des boulettes d’argile gonflante sur environ un mètre, ce qui formera un joint étanche pour éviter la contamination de l’aquifère.
3.   Nettoyage et développement du forage à l’air lift
Le développement se fera à l’air lift aussitôt après équipement du forage, à l’aide d’une colonne d’injection d’air.
Il sera poursuivi jusqu’à obtention de l’eau claire sans particules sableuses  ou argileuses. La teneur en sable devra être contrôlée à l’aide de la méthode de diamètre de la tâche de sable dans un seau de 10 litres. On s’assurera que le débit à la fin de développement est plus grand que celui mesuré à la fin de la foration. (Preuve qu’on a améliorée la perméabilité de la zone aquifère de l’ouvrage et que les crépines étaient bien positionnées).
La durée du développement sera de deux heures minimum lorsque seules les fissures du socle auront été captées  et de 4 heures minimum lorsque l’on aura capté des niveaux d’arènes. Le débit sera mesuré toutes les 15 mn pendant le développement. La remontée du niveau d’eau après le développement sera mesurée toutes les 5 mn pendant trente minutes. La profondeur du forage sera mesurée avant et après le développement.
L’Entrepreneur devra disposer sur le chantier du matériel nécessaire pour la mesure des débits et des niveaux.
4.  Essai de débit
Les essais de débit seront faits au moyen de pompes électriques immergées, capables de fournir des débits de 1 à 10 m3/h. Le débit minimum acceptable  à la foration est de 1,00m3/h.
Les mesures seront faites dans le forage, en cours de pompage. Pour éviter d’être gêné par les remous provoqués par la pompe, la sonde de mesure sera descendue dans un petit tube placé entre la pompe et le tubage et ouvert à sa base.
L’essai comportera 3 heures de pompage à qo  m3/h, suivies par 2 paliers de 1 heure à des débits 2 qo ;   3 qo   ou à fixer en cours d’essai ; qo étant le débit mesuré à la fin de la foration. La remontée sera suivie pendant 30 mn au moins.
Les débits seront mesurés toutes les 15 mn avec une précision de 5 %. Les niveaux seront mesurés toutes les :
    1mn jusqu’à 15mn
    5mn à partir de 15mn à 45mn ;
    10 mn après 45mn jusqu’à la fin de l’essai.
Après toute modification  de débit  de pompage.  La précision  de mesure  sera de 2 cm au maximum.
La profondeur du forage devra être contrôlée avant et après l’essai de pompage, avec une précision de 5 cm. Le niveau statique (NS) est mesuré avant la mise en marche de la pompe d’essai.
La qualité de l’Eau (turbidité) et la teneur en sable seront notées au début et à la fin de l’essai.
5.  Analyse de l’eau
Un échantillon de l’eau sera prélevé et analysé dans l’un des Laboratoires suivants : Université de Dschang, Université de Yaoundé, Centre Pasteur de Yaoundé, HYDRAC de Douala.
6.   Réception technique
Le forage est déclaré non recevable quand l’une des conditions suivantes est remplie :
1-   Débit à la foration inférieure à 1m3/h ;
2-   La qualité de l’eau hors des normes OMS ;
3-   Profondeur du forage inférieure à 40 m.
7.  Désinfection du forage
A la fin du développement, tous les forages seront désinfectés à l’hypochlorite de calcium ou de sodium en granulés. Une solution sera préparée à l’eau et versée dans le forage. Cette solution restera dans le forage pendant un temps assez long (minimum 24h) et ne sera évacuée qu’avec le pompage.
Une seconde désinfection sera faite, celle-là plus légère après la pose de la pompe dans le forage et sa fermeture finale.
h)   Fourniture et pose des panneaux solaires :
Les panneaux solaires seront dimensionnés en fonction des caractéristiques de la pompe, mais toutes fois une pompe solaire complète (kit complet) pourra être une solution envisageable par le soumissionnaire. Le panneau solaire devra être capable de fournir une puissance assez suffisante pour faire fonctionner la pompe en plein régime.
i)    Le château d’eau :
Il sera réalisé en béton armé et sera surélevé d’une hauteur de 12 m. la capacité du château sera de 5 mètres cube. Après l’approbation du site de construction du château d’eau, ainsi tracé du réseau ; la construction du support de la bâche débutera. Les travaux s’effectueront dans l’ordre suivant :
 Terrassement ;
 Fouilles
 Fondations
 Poteaux et raidisseur
 Plancher du support
 Local technique et regard des vannes.
Après le terrassement et les fouilles qui seront soigneusement faits, un béton de propreté dosé à 150 kg/m3 sera posé sur le remblai compact de pouzzolane. Les semelles isolées ou le radier selon la nature du terrain seront exécutés en béton armé dosé à 350 Kg/ m3, également les poteaux et les chainages intermédiaires qui seront dimensionnés au préalable et soumis à l’approbation de l’ingénieur avant leur exécution.
Une échelle en tube galvanisé peint en couleur conventionnelle sera posée pour faciliter l’accès au support. Des tuyauteries appropriées de refoulement, vidange, trop plein et distribution seront installées avec des vannes d’isolement. Des flotteurs de niveau bas et haut seront installés dans la cuve pour la commande automatique de la pompe. Un local technique sera aménagé sous le plancher du palier. Ce local sera équipé d’une porte métallique, verrouillée pour assurer la sécurité des équipements; dans le local on retrouvera le coffret électrique de la pompe.
f)    Réseau d’adduction de captage et de distribution :
Ces réseaux seront réalisés en tuyaux de PVC certifié SOVEMA de diamètre 112/125 mm en éléments de 2,9 m pleins et crépines aux dimensions explicitées dans le cadre de devis quantitatif et estimatifs.
g)   Mise en service des ouvrages :
Après la construction  et l’équipement  des différents ouvrages  et pendant  une semaine,  les essais seront effectués en compagnie de l’équipe qui aura été mise en place pour la maintenance et l’entretien afin de déceler  les éventuelles  anomalies  de fonctionnement  et les difficultés d’utilisation  avant  la réception provisoire de l’ouvrage.
h)   Labélisation (Fabrication et installation d’une plaque d’indentification du forage)
Il sera gravé sur cette plaque de 5cm x 10cm en acier inoxydable le numéro d’identification de l’ouvrage. L’Entrepreneur devra se rapprocher de l’Ingénieur pour obtenir le numéro correspondant à l’ouvrage.
FINANCEMENT FEICOM 2019
FORAGE N° LOCALITE DE  

i)    Mise sur pied d’un Comité de Gestion
Le problème  majeur de nos ouvrages  se trouve au niveau  de la gestion.  Les populations bénéficiaires ont de la peine à s’approprier ces ouvrages et à s’entendre pour leur gestion. Il est donc prescrit une sensibilisation de la population sur la Gestion Intégrée des Ressources en Eau, à la mise en place d’un Comité de gestion et à la conduite d’un Séminaire de formation des membres du Comité de gestion.
Le but de l'animation est d'assurer l'appropriation par la Communauté des installations et la prise  en  charge  de  manière  permanente  du  fonctionnement  et  de  l'entretien;  dans  les  conditions
d'utilisation assurant le maximum d'avantages sur le plan de la santé comme sur le plan social, en particulier par l'allégement du travail de la femme et une plus grande disponibilité de l'eau potable.
Dans cette optique, la campagne d'animation ne doit pas apparaître comme une action isolée, mais comme une composante du développement de la Communauté. Elle peut et doit servir de moteur à d'autres progrès, en particulier dans le domaine de l'hygiène et de la santé.
Dans de nombreux cas, le point d'eau est souvent le premier équipement collectif où, pour assurer un fonctionnement continu, il est nécessaire de fournir un effort soutenu, à la fois financier et technique. La mise en place d'un système de gestion local et autonome constitue alors la meilleure garantie d'efficacité.
Le schéma proposé devra permettre :
- d'assurer le libre choix de la Communauté après une information complète mise à leur portée.
- d'inclure le secteur eau dans le cadre plus général de la santé publique et du développement de la Communauté.
- d'associer l'ensemble des populations des localités concernées à la mise en place d'un système de gestion.
- d'apporter à la Communauté un appui durable pour l'entretien des installations. Pour remplir au mieux ces conditions, le programme d'intervention sera le suivant :
1 - Cibles
Toutes les personnes devant utiliser l’ouvrage.
2 - Information et Sensibilisation
2.1  Méthodologie
- avant tout passage dans la Communauté, des visites préalables d'information seront effectuées auprès des autorités locales, de manière à sensibiliser ces dernières aux objectifs recherchés, leur exprimer l'appui qui est attendu et leur présenter le calendrier prévisionnel des différentes interventions.
- le nombre de réunions avec la Communauté sera fonction de la rapidité de compréhension de celle-ci.
2.2 Informations à communiquer aux bénéficiaires du projet
- historique de l'arrivée du projet dans leur Communauté (source de financement ou autres)
- responsabilité de la Communauté
- importance de l'hygiène de l'eau
- importance sur la participation financière, matérielle et la responsabilité de chacun.
3 - Finalité
3.1 Mise sur pied d'un comité de gestion
Lors des séances de sensibilisations, la Communauté devra être incitée à se réunir en assemblée générale pour adopter leur statut et élire un comité de gestion. Il leur sera proposé des principes de gestion dont le choix du mode leur reviendra. Parmi ces principes on peut retenir :
- paiement par les consommateurs  d'une cotisation dont le montant et la fréquence seront arrêtés en assemblée générale ;
- seules les personnes ayant cotisées ont droit de consommer l'eau du projet (sauf exceptions acceptées par la majorité comme le cas des handicapés). Elles auront également seules le droit de vote aux assemblées générales.
- une assemblée générale se tiendra au moins une fois par an ;
- les membres du comité de gestion doivent résider dans la Communauté ;
- les réunions du comité doivent être publiques et régulières ;
- les statuts du comité et règlement d'usage seront élaborés par une commission et adoptés en assemblée générale ;
- l'argent du comité provenant des cotisations ou de dons appartient à l'ensemble des consommateurs et sera déposé dans un compte en banque. Cet argent ne pourra être retiré qu'avec la signature de deux membres désignés en assemblée générale ;
- tout détournement de fonds ou de matériel, outils et autre bien nécessaires au bon fonctionnement de l’ouvrage devrait faire l'objet de sanctions ;
- les fonds ainsi collectés doivent servir à l'entretien du projet, en l'occurrence à l'achat des pièces de rechange de la pompe.
j)    Fabrication et installation d’un panneau de chantier
Ce panneau sera posé à 1,50m par rapport au sol. Les écrits suivants y seront portés :
	REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie
****** REGION DE L’EST
******
DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM
******
COMMUNE DE NGOURA
	REPUBLIC OF CAMEROUN Peace – Work – Fatherland
****** EAST REGION
******
LOM AND DJEREM DIVISION
****** NGOURA COUNCIL

	OBJET DES TRAVAUX :
FORAGE PHOTOVOLTAIQUE  


	AUTORITE CONTRACTANTE : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE NGOURA

	MAÎTRE D’OUVRAGE : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE NGOURA

	CHEF DE SERVICE DU MARCHE : LE SECRETAIRE GENERAL DE LA COMMUNE DE NGOURA

	INGENIEUR DE PROJET : DELEGUE DEPARTEMENTAL DE L’EAU ET DE L’ENERGIE DU LOM ET DJEREM

	FINANCEMENT : BUDGET FEICOM /EXERCICE 2019

	ENTREPRISE ADJUDICATAIRE :  


	DELAI D’EXECUTION : QUATRE (04) MOIS

	DEBUT DES TRAVAUX :  


	FIN DES TRAVAUX :  



ARTICLE 4 : NATURE DU PROJET
Le présent projet consiste en la construction d’une mini-adduction en eau potable avec réservoir de 5 mètre cube et forage de 80 mètres dans certaines écoles de la Commune de NGOURA, Département du Lom et Djérem, Région de l’Est. Les principales réalisations retenues sont les suivantes :
  Installation de chantier ;
  Les études de reconnaissance de site, études géophysiques et hydrologiques ;
  L’implantation des ouvrages ;
  Réalisation du forage productif ;
  Le développement de l’ouvrage et l’exécution d’un essai de pompage ;
  L’équipement d’un forage ;
  L’aménagement de la surface et anti bourbier ;
  La construction d’un regard de protection de la tête du forage ;
  F et P d’une pompe immergée solaire 1,5 KW avec un kit complet de panneaux solaires ;
  construction d’un château d’eau ;
  réalisation d’un réseau de refoulement
  fourniture et pose d’un cubitainer de 5 m3 ;
  l’analyse des échantillons d’eau dans un centre d’analyse agrée par le Ministère de la santé publique ;
  réalisation d’un réseau de distribution ;
  réalisation des bornes fontaines ;
  la mise en service des équipements.
Les présentes prescriptions techniques spéciales fixent les modalités de cet appel d’offres et sont destinées à faire connaitre aux concurrents les données concernant le site d’implantation des ouvrages à construire, les besoins auxquels doivent répondre lesdits ouvrages, les contraintes relatives aux règlements ou à l’environnement ainsi que les exigences techniques ou autres auxquelles ils devront répondre.
ARTICLE 5 : DELAI D’EXECUTION
Les travaux devront être exécutés dans un délai maximum de quatre (04) mois.
ARTICLE 6 : CONTENU DE LA REALISATION
Les travaux devront être exécutés dans un délai maximum de quatre (04) mois.
CHAPITRE I I : REALISATION DES FORAGES
ARTICLE 7 : EXECUTION DES OUVRAGES
L’adjudicataire  exécutera les travaux sous le contrôle de l’ingénieur du marché. Ses missions sont définies de la manière suivante :
  Fixation d’un panneau de chantier ;
  Construction de la baraque de chantier ;
  Exécution des prestations dans le respect des clauses contractuelles ;
  Respect du planning des travaux ;
  Il a obligation d’informer l’ingénieur du marché de l’avancement des travaux et de toute difficulté rencontrées dans l’exécution de ses missions ;
  Il tiendra par ailleurs un journal de chantier ou seront consignées toutes les observations. Dans ce journal, il devra également répertorier tous les évènements pouvant influer sur le déroulement des travaux, tels ceux relatifs aux conditions climatiques.
  Ce journal  deviendra  la propriété  du  maître  d’ouvrage  à qui lui sera  remis  à la réception provisoire des travaux ;
  Pour exercer le contrôle général des travaux, l’ingénieur du marché pourra effectuer des visites de chantier régulièrement et inopinément ;
  En fin de contrat, l’entrepreneur remet un rapport général récapitulant l’ensemble des travaux réalisés sur chaque site avec les plans de recollement ;
  Les travaux de nettoyage en fin de chantier sont exécuté par l’entreprise ;
  L’entreprise aura à fournir après notification de l’attribution du marché des plans d’exécution portant sur la réalisation du forage et l’aménagement de l’air de puisage ;
  D’une manière générale, la qualité des matériaux sera conforme aux normes en vigueur. Il sera porté la plus grande attention à la granulométrie qui devra être continue et la propreté des agrégats stockés sur le chantier. Toute livraison défectueuse pourra être refusée par ‘ingénieur du marché ;
  Les  essais  et  les analyses  auront  pour  but  de  connaître  les caractéristiques  exactes  des éléments ou des matériaux et s’assurer de leur conformité aux normes et cahier de prescriptions. Tous les frais afférents à ces analyses seront à la charge de l’entrepreneur ;
  Toute entreprise adjudicataire devra suivre ce dispositif dans le strict respect des règles de l’art et des normes prescrites dans les DTU, la norme AFNOR
ARTICLE 9 : EXECUTION DES OUVRAGES
a)   Conditions générale d’exécution
Il est précisé que l’entreprise,  prenant  le terrain dans l’état où il se trouve, prend à sa charge  le débroussage, le décapage, la mise à eau et le cas échéant, le transport et l’épandage des déblais. Les travaux de béton devront être non enduit et pourvu d’un coffrage soigné.
b)   Plan des ouvrages :
Les plans et les dessins comprennent :
-    Un plan d’aménagement de surface ;
-    Un plan du château d’eau ;
-    Un plan de distribution d’eau ;
-    Un plan de circuit électrique ;
-    Un plan type de forage avec les différentes coupes ;
Toutefois, l’entreprise proposera à la validation de l’ingénieur du marché, les plans d’exécution, les procédés de construction, toutes les spécifications techniques détaillés utiles, aussi un rapport technique des forages (coupe lithologique et technique des terrains traversés, caractéristiques techniques de la pompe). En cas de rejet, l’ingénieur du marché spécifiera les motifs et les modifications à apporter.
c)   Mise en œuvre des bétons
1-   Composition
Le type de béton prévu ici aura pour dosage 400Kg/m3 pour la réalisation des aménagements de surface. Les agrégats seront composés de matériaux durs non friables, propres et dépourvus de terre, d’argile et de déchets organiques. Ils auront les granulométries suivantes :
-    Sable : 2 à 3 mm ; ES > 80%
-    Gravillon : 3 à 15 mm
-    Gravier : 15 à 25 mm
2-   Mise en œuvre
Les bétons seront fabriqués à proximité des lieux des travaux et l’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour un malaxage correct et pour un enrobage des agrégats.
3-   Fers
Le ferraillage sera fait avec des aciers du type HA FE 400. On respectera un enrobage de 3 cm au plus.
III – SECURITE DANS LES CHANTIERS
1. Mesures de sécurité courantes
 Accident bénin  Boîte à pharmacie pour premiers soins ;
 Accident  grave   Protéger  la  victime  et  supprimer  immédiatement  la  cause  lorsque  cela s’avère nécessaire, évacuer le blessé et prévenir la Direction de l’Entreprise.
2. Sensibilisation du personnel à la sécurité et à l’hygiène
Un accent particulier sera mis sur la sécurité dans le chantier. C’est ainsi qu’en plus de la police d’assurance dont bénéficie l’Entreprise, il sera souscrit une assurance individuelle à responsabilité civile pour les dommages  de toutes natures causés aux tiers afin de couvrir les risques d’accident pendant la réalisation des travaux. Les exigences suivantes seront de rigueur durant toute la durée des travaux :
  Le port obligatoire des casques et chaussures de sécurité dans le chantier tant par le personnel
que par les visiteurs à condition que ces derniers soient autorisés d’y pénétrer ;
  Disposer d’un journal de chantier multicolore ;
  Disposer de manière visible le panneau d’identification du chantier ;
  Disposer à l’entrée du chantier un panneau sur lequel il sera indiqué : « Port obligatoire de casque et de chaussure de sécurité » ;
  Mettre à la disposition du personnel une boîte à pharmacie de première nécessité ;
  Faire un balisage du chantier en rouge – blanc ;
  Réglementation des entrées et sortie du chantier ;
  Mise à la disposition du Chef de Chantier du Numéro de téléphone du Médecin local.
Procéder à une séance de sensibilisation aux politiques QSE (Qualité – Santé – Environnement) dans l’optique de :
   Faire une évaluation systématique des risques avant de travailler ;
   Respecter les politiques et procédures existantes ;


Reporter en temps et en heure  les incidents  et les   presqu’accidents  pour une  meilleure gestion de la sécurité ;
  Gérer efficacement le personnel.
S’assurer à tout moment :
  De la disponibilité des Personnes formées aux premiers soins ;
  De la disponibilité du contact d’une assistance médicale d’urgence ;
  D’un moyen de communication entre le Chantier et la Direction.
Les axes de prévention doivent reposer sur :
  La suppression des risques ;
  Les Protections collectives ;
  Les Protections individuelles ;
  Le respect des Procédures de travail.
Protection de l’environnement
Il s’agit du respect des règles liées aux travaux visant à l’atténuation des impacts sur l’environnement. Le respect de toutes les règles en vigueur dans le pays et notamment la destruction du couvert végétal nécessaire pour la protection de la nature ainsi que la remise en état des lieux après les travaux.
Dans l’ensemble, la prise en compte des impacts environnementaux au cours du projet restera une des priorités. Bref, l’Entreprise sera tenue de se conformer aux textes régissant la protection de l’environnement en vigueur dans le pays notamment :
  La loi cadre N° 096/12 du 05 Août 1996 sur la gestion de l’environnement ;
  La loi N° 98/005 du 14 Avril 1998 portant Régime de l’Eau ;
  Décret N° 2001/163/PM du 08 mai 2001 réglementant les périmètres de protection autour des points de captage, de traitement et de stockage des eaux potabilisables.
  Décret N° 2001/165/PM du 08 mai 2001 précisant les modalités de protection des eaux de surface et des eaux souterraines contre la pollution.
Avant la réception des travaux, il sera procédé à un nettoyage systématique du chantier et à la remise en état des lieux.
ARTICLE 11 : PRISE D’ECHANTILLON
Au cours de la foration, les cutting seront prélevés à chaque mètre. Les échantillons seront gardés au chantier dans des caisses à casiers ou dans des sachets en plastique, avec indication de la profondeur de prélèvement. Ils seront à la disposition de l’ingénieur du Marché qui décidera de leur conservation.
ARTICLE 12 : EQUIPEMENT DU FORAGE
Le forage jugé positif sera équipé suivant le plan de captage élaboré par l’ingénieur-conseil en concertation ave  l’entrepreneur. Le plan de captage sera clairement détaillé et consigné dans le cahier de chantier. L’équipement se fera selon les modalités figurant à l’article 11 ci-dessus. En rappel ou en complément, on retiendra ce qui suit : le forage productif sera équipé sur toute sa hauteur en PVC
120/140 mm. Le forage réalisé pourra être équipé si le débit mesuré au cours de la reconnaissance atteint 3 m3/h. Toutefois, il appartient à l’ingénieur – conseil de décider de l’équipement ou non du forage. Le forage présentant un débit inférieur à 5m3/h sera soumis, après avis favorable de l’ingénieur
– conseil, à la fracturation hydraulique. Dans cette attente, le tubage de soutènement se sera pas retiré par l’entrepreneur. Les éléments crépinés de longueur 6 mètres (éventuellement 3m) seront placés au
droit de venues d’eau (zone de socle). La base de la colonne est constituée par un décanteur fermé dont la longueur utile sera déterminée sur le terrain. Le décanteur sera obturé par un sabot en ciment ou un bouchon en PVC vissé. Les tubages crépinés seront munis d’un dispositif de centrage (centreurs) permettant d’obtenir une répétition uniforme du massif filtrant. La colonne ne devra subir aucune pression lors de sa mise en place, en cas d’éboulement pou de formation de bouchon, le rétablissement de la circulation est impératif. L’espace annulaire entre le terrain et la colonne sera gravillonné sur toute la hauteur des crépines et sur 5 10 mètres au dessus du sommet des crépines. Toutefois, la hauteur définitive exacte du massif filtrant sera fixé par l’ingénieur – conseil. La mise en place du gravier sera réalisée avec le plus grand soin et un contrôle permanent sera effectué. Après gravillonnage, l’entrepreneur est tenu de laver le forage à l’eau claire. Au dessus du massif filtrant, sera placé un packer d’épaisseur 1m et l’espace annulaire restant sera comblé par du tout venant et cimenté sur 2 mètres en tête de forage. Le tubage provisoire sera retiré si la profondeur tubée est inférieure à 50 m. les tubages qui n’ont pas pu être retirés alors qu’ils devraient l’être ne seront pas prises en charge. La tolérance sur la verticalité des tubages sera 0,5%. Le tubage dépassera de 0,5 m la surface du sol, il sera momentanément  fermé par un bouchon métallique cadenassé.
ARTICLE 13 : DEVELOPPEMENT
Le développement sera effectuée par l’atelier de forage ou par une unité spéciale, 24 heures au plus tard après la mise en place de l’équipement, à l’air lift (dispositif double colonne) et /ou par soufflage et pompage. Le développement sera poursuivi jusqu’à obtention d’une eau claire, sans particules sableuses  ou argileuses.  La durée moyenne  de développement  sera de 4 heures.  Si des défauts d’exécution apparaissent lors de la réalisation du forage ou pendant de développement, la poursuite des opérations de développement au-delà de la durée sus-indiquée sera de l’Entrepreneur et, si elles ne peuvent aboutir à l’obtention d’une eau claire, l’ouvrage ne sera pas réceptionné. Dans le cas d’un développement par une unité indépendante, le retour de l’atelier de forage, pour reprise partielle ou totale de l’ouvrage, restera à la charge de l’entrepreneur, au même titre que les opérations de reprise. Le débit mesuré de développement ne devra pas être inférieur au débit mesuré au soufflage en fin de foration.   Si tel est le cas, le forage ne sera pas réceptionné.
ARTICLE 14 : POMPAGE D’ESSAI
L’essai de débit ne peut avoir lieu qu’après la remontée complète de la nappe. Les débits de pompage seront fonction des résultats du développement. Avant et après l’essai de débit la profondeur du forage sera mesurée. Ces essais seront exécutés à l’aide de pompe immergée, dont la capacité sera adaptée aux résultats obtenus au développement.  La durée de l’essai de pompage sera de 20 heures (16 heures de pompage et 4 heures de suivi de la remontée). L’essai de débit comprendra un ou plusieurs paliers de pompage. Les mesures de profondeur du niveau d’eau seront effectuées à la sonde électrique, les mesures de débit seront faites à l’aide d’un fût de 200 litres et d’un chronomètre. Toutes les mesures seront notées sur une fiche agrée par l’ingénieur. Les délais de l’exécution de l’essai de pompage seront arrêtés par l’ingénieur et l’entrepreneur.
ARTICLE 15 : PRELEVEMENT ET ANALYSE D’EAU
Le forage fera l’objet d’un prélèvement d’eau en fin de pompage pour analyse physico-chimique. Cette analyse,  à la charge  de l’entrepreneur,  sera  effectué  par un laboratoire  agrée  (centre  Pasteur  de Yaoundé).
ARTICLE 16 : DESCRIPTION ET SPECIFICATION DU MATERIEL
La composition du matériel et les spécifications ci-dessous sont données à titre indicatif :
   Sondeuse
Effectif : 1;

Modèle polyvalent, permettant l’utilisation des techniques Rotary à la boue, à la l’eau et à l’air, la circulation directe ou éventuellement inverse
   Capacité : selon l’atelier, au moins 100m en diamètre 6’’1/2 dans le socle ;
   Camions porteur 6x6 ;
   Compresseur
Effectif : 1 ;
   Débit d’air et pression : 21m3/min à 20 bars ;
   Camions porteur 6x6 ;

Pompe à boue ; Nombre : 1 ;
   Pression (maximum) : 15 à 20 bars ;
   Débit effectif : 80 à 100 m3/h ;
   Equipement pour le développement et les essais de pompage ;
   Compresseurs HP (15 à bars) ;
   Groupe électrogène (10 à 25 KVA environ) ;

Et d’une façon générale, tous les détails techniques, incidents, pannes, difficultés propres au déroulement des travaux, avec indication des heures où ils se sont produits ;
   Pompe immergées 4 et 6’’ (pour débits de 5 à 20 m3/h et HMT de 60 à 100 m) ;
   Double colonne de tubes ;
   Instruments de mesure (sondes, compteur, chronomètres …) ;
   Véhicules d’accompagnement et moyens de communication
   1 camion gue ;
   A camion citerne à eau (10 à 15 m3) ;
    A camion citerne à gas oil ;
   1 camion pour approvisionnement en produits de forage et matériaux ;
   1 à 2 véhicules 4x4 de liaison.
ARTICLE 17 : VISITE DE CONFORMITE
Une visite de conformité des matériels sera faite contradictoirement au début des travaux dans le but de constater la conformité avec le matériel proposé dans l’offre et la compatibilité entre les capacités de ce matériel, les prescriptions techniques et les délais d’exécution. La prononciation de cette conformité par procès verbal ne libère en rien l’entrepreneur de ses engagements.
ARTICLE 18 : CAHIER DE CHANTIER
Afin de permettre un suivi efficace des travaux, l’entrepreneur tiendra un cahier de chantier sur lequel seront reportés tous les renseignements relatifs aux travaux ce dernier permettra à l’Agent chargé du contrôle de connaître exactement l’état d’avancement du forage, dès son arrivée sur le chantier. Sur le cahier de chantier seront notés les renseignements suivants ::
   Appellation du chantier (nom de la localité et indice localité) ;
   Date, heure d’arrivée et de départ de la sondeuse ;
   Compteur horaire du compresseur au début et à la fin des travaux ;
   Heure de mise en place et heure de début de foration ;
   Temps de foration mètre par mètre ;
   Diamètre et technique utilisée mètre par mètre ;
   Vitesse d’avancement de l’outil de foration ;
   Profondeur atteinte par chaque tige ;
   Nature des terrains traversés ;
   Viscosité et densité de la boue à chaque changement de terrain ;

Composition  de  l’équipement  du  forage :  longueur  de  tubes  pleins  et  des  tubes  crépines, volume de gravier hauteur de cimentation etc… ;

Heure, temps, débits, niveaux d’eau, profondeurs, appréciation de la turbidité, suivant indication de l’ingénieur – conseil, lors des opérations de développement et de pompage d’essai ;

Et d’une façon générale, tous les détails techniques, incidents, pannes, difficultés propres au déroulement des travaux, avec indication des heures où ils se sont produits ;

Le  cahier  de  chantier  sera  visé  par  le  représentant  de  l’ingénieur  –  conseil  et  celui  de l’entrepreneur et servira de base à l’établissement des attachements. Les remarques et réserves  de  l’entrepreneur  et  /ou  de  l’ingénieur  –  conseil  seront  portées  sur le  cahier  de chantier.
Il est  précisé  que  le plan  de  captage  est  défini  en  concertation  avec  le chef  foreur  mais  que  la réalisation du captage dans les règles de l’art relève de la responsabilité de l’entrepreneur. Les feuilles d’attachement des travaux seront établies quotidiennement et signées par les parties en présence.
ARTICLE 19 : SURVEILLANCE ET CONTROLE
Le contrôle et la surveillance des travaux assurés par l’ingénieur porteront sur les points suivant :
  Définition du programme des travaux en accord avec l’entrepreneur ;
  Communication de l’implantation de l’ouvrage à l’entrepreneur ;
  Indications prévisionnelles données à l’entrepreneur sur la géologie et sur la profondeur à atteindre ;
  Décisions quant à la poursuite ou à l’arrêt du forage, son équipement ou son abandon ;
  Plan d’équipement du forage, défini avec le chef foreur ;
  Suivi du développement et de l’essai de débit ;
  Etablissement d’un rapport sur les travaux réalisés ;
  Etablissement  d’un rapport final sur les travaux  auquel sera joint le plan d’implantation  de l’ouvrage, la coupe géologique, la diagraphie, la coupe technique du forage, le plan de tubage avec toutes les indications utiles sur les crépines et le massif filtrant.
Il est  précisé  que  le plan  de  captage  est  défini  en  concertation  avec  le chef  foreur  mais  que  la réalisation du captage dans les règles de l’art relève  de la responsabilité de l’entrepreneur. Les feuilles d’attachement des travaux seront établies quotidiennement et signées par les parties en présence.
ARTICLE 20 : RENDEZ – VOUS DE CHANTIER
L’entrepreneur est tenu d’assister à tous  les rendez vous de chantier fixés par l’ingénieur. Il aura la facilité de se faire représenter par un agent qui aura tous pouvoirs pour donner les instructions immédiates sur le chantier et pour prendre toute décision d’ordre administratif ou financier
ARTICLE 21 : GARANTIE DES TRAVAUX
L’entrepreneur s’engage à exécuter avec le matériel qu’il propose, tous les travaux dans les règles de l’art. En cas d’accident entrainant l’abandon du forage, l’entrepreneur pourra, sauf conditions géologiques exceptionnelles, être astreint à recommencer un second forage au voisinage du premier et n’aura droit à aucune rémunération pour le forage abandonné. Il pourra également être relevé de cette garantie dans le cas suivant : accident dû à de opérations spéciales (essais de débit, arrêt de forage en cours), exécutées sur la demande de l’ingénieur et pour lesquelles l’Entrepreneur aurait fait par écrit toutes les réserves avant exécution.
ARTICLE 22 : CARACTERISTIQUE DES OUVRAGES
Les tubages seront en PVC certifiés SOVEMA de diamètre 112/125 mm en éléments de 2,9 m pleins et crépines rigide (qualité forage, pression 16 bars). Les diamètres de tubage seront de 120/140 mm en terrain dur (socle).
Le crépinage sera fait mécaniquement en usine et sera du type à fentes discontinues, avec une ouverture des fentes de 1 mm pour les forages du socle et 5,5 à 0,7 mm pour ceux du sédimentaire. Le pourcentage d’ouverture ne sera pas inférieur à 8% de la surface totale de PVC. L’origine et la qualité des crépines et des tubages devront être soumises à l’approbation de l’Administration. Ils seront en éléments lisses vissés sur la demi-épaisseur. Le filetage sera robuste, trapézoidale et n’aura pas d’excentricité de façon à ce que la manutention des tubages puisse se faire sans problème jusqu’aux profondeurs de 100 mètres. Les tubages devront présenter toutes garanties de résistance aux efforts de cisaillement, d’écrasement ou de torsion au cours de leur mise en place et durant  l’utilisation des ouvrages.  Le PVC aura la qualité alimentaire et ne possèdera  pas d’éléments susceptibles  de se dissoudre  dans l’eau ou de modifier sa potabilité.  Le soumissionnaire  peut proposer des solutions alternatives  pour  l’ensemble  des  crépines  et  des  massifs  filtrants,  tout  en  garantissant  la retenue effective des particules fines et le débit escompté.
ARTICLE 23 : NATURE ET QUALITE DU GRAVIER
La massif filtrant sera constitué de matériaux quartzeux, roulés, propres, calibré (granulométrie 3 à 5 mm pour les ouvrages en zone de socle) devra être adapté à l’aquifère. Il sera issu de carrière agrées par l’administration. L’approbation préalable de l’ingénieur est requise avant son utilisation. La mise en place de ce matériau fera l’objet d’une grande attention.
ARTICLE 24 : CIMENT
Le ciment à utiliser sera du ciment PORTLAND artificiel CPA 325. Il devra être livré en sacs de 50 Kg à l’exclusion de tout autre emballage. Tout sac présentant des grumeaux sera refusé. La récupération des poussières de ciment sera interdite.
ARTICLE 25 -  CONDITIONS DE RECEPTION PROVISOIRE
Les réceptions provisoires seront prononcées au vu des résultats et des constatations qui seront faites sur le terrain, sauf réserves faites par l’entrepreneur dans le cahier de chantier. Les conditions de réception provisoire seront précisées au cas par cas, elles incluront notamment :
Débit instantané conforme aux caractéristiques annoncées, dans le rapport d’essais de débit, manipulation possible par les agents de maintenance. La réception provisoire sera réalisée et notifiée à l’entrepreneur par le maître d’Ouvrage ; elle fera l’objet d’un procès verbal.
PROCES VERBAL
D’IMPLANTATION DE FORAGE / BUDGET FEICOM 2019
Entreprise Adjudicataire :  
 Date   :  

  Localité :  


Aux lieux et date ci-dessus indiqués, il a été procédé aux études géophysiques sur deux
différents sites, devant aboutir à l’implantation d’un forage dans le cadre des projets PIP 2016.
	
	Altitude
	Longitude
	Latitude
	Remarques

	Site N°1
	
	
	
	

	Site N°2
	
	
	
	


Ont participé aux travaux, en marquant leur accord par rapport aux sites retenus :
-    Les représentants de la communauté bénéficiaire ;
-    L’entreprise chargée des études géophysiques ;
-    L’Ingénieur de Contrôle.
A                               les jours, mois et an que dessus
Les représentants de la communauté bénéficiaire :

l’Entreprise chargée des études géophysiques :

L’Ingénieur de Contrôle
Pièce N° 06 : Bordereau des Prix Unitaires (BPU)
72
CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES POUR FORAGE PHOTOVOLTAÎQUE
	N°
	DESCRIPTION DES PRESTATIONS
	UNITE
	P U  EN CHIFFRES
	P U EN LETTRES

	Lot 100 : EUDE HYDROGEOLOGIQUES D’IMPLANTATION DU FORAGE

	101
	Reconnaissance du site
Ce  prix  rémunère  dans  les  conditions  générales prévues dans le marché des travaux préliminaires :

-
La    reconnaissance    en    présence    de l’ingénieur du Marché des différents sites retenus pour l’implantation des ouvrages nécessaire à l’exécution des travaux ;

-
Les  études  d’implantation  des  ouvrages nécessaire à l’exécution des travaux et toute sujétion

Le forfait à ……………………….. francs CFA
	FF
	
	

	102
	Etude géophysique et implantation :
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au CCTP la prospection géophysique préalable à la réalisation du forage. Il comprend:

-
La mise à disposition des matériels et outils appropriés ;

-
Les  études  de  terrain  (hydrographie,  point d’eau existant, caractéristique morpho- structurale, etc…) ;

-
La prospection géophysique par sondage (au minimum 05 sondages) ;

-
La   prospection   des   terrains   en   vue   de l’indentification de la meilleure nappe (la méthode utilisée ici est celle par trainée électrique sur plusieurs distances) ;

-
L’identification du point de sondage le plus favorable pour la réalisation du forage ;

-
La     préparation     du     rapport     d’étude géophysique ;

-     L’élaboration du projet d’exécution ;

-
Les    implantions    des    ouvrages    (forage, château et champs solaire) ;

-
Le Plan Topographique (incluant le profil en long et les courbes de niveau) ;

-
Le plan d’exécution (y compris le rapport des études   à   approuver   avant   le   début   des

opérations)     des     ouvrages     (forages     -
	Ff
	
	


73
	
	margelles, schéma de pose de la tuyauterie, plan d’ensemble) ;

-     Le  plan  du  réseau  à  réaliser  et  le  plan  du

réseau existant y compris toutes sujétions de plan ;

-     Le chronogramme des activités à partir de la

date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ;

-     Toutes sujétions de plans ;

-     Toutes sujétions d’implantation des ouvrages.

Le forfait à ……………………….. francs CFA
	
	
	

	Lot 200 : INSTALLATION DU CHANTIER

	201
	Projet d’exécution
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le marché, le projet d’exécution détaillé des travaux à exécuter.

Le forfait à ……………………….. francs CFA
	
	
	

	202
	Amené et repli du matériel :
Ce  prix  rémunère  à  l’unité,  dans  les  conditions prévues    au    CCTP,    l’installation    générale    du chantier qui consiste à :

-     Le défrichage + l’abattage des arbres ;

-     Les terrassements ;

-
La  préparation  du  matériel  de  construction des locaux pour bureau et base vie ;

-     La construction des bureaux ;

-     Les magasins de stockage du matériel ;

-     Le garage ;

-     La clôture du chantier ;

-
La  préparation  et  l’identification  des  sites d’approvisionnement des matériaux ;

-
La  mobilisation  du  matériel  (conductimètre, décamètre…)

-     Le transport ;

-     Amené et repli du matériel ;

-     L’élaboration du plan de recollement

-     la plaque du chantier etc .... ;

-     Toutes sujétions d’installation de chantier.

L’unité à ……………………….. francs CFA
	U
	
	

	203
	Implantation des ouvrages
Ce prix rémunère :

-     L’installation des panneaux de chantier ;

-     Le décapage de la terre végétale ;

-
L’enlèvement   et   la   mise   en   stock   pour l’emploi   ou   évacuation    éventuelle   à   la
	FF
	
	


74
	
	décharge publique des terres végétales ;

-     Le nivellement de l’emprise du chantier

-
Et toute opération d’implantation d’ouvrage proprement dit et toutes autres sujétions.

Le forfait à ……………………….. francs CFA
	
	
	

	Lot 300 : CONSTRUCTION D’UN FORAGE

	301
	Foration au rotary en terre tendre de 250 /165 mm diamètre φ 9’’ 7/8 ou 12’’ 1/4
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le  Marché Le  fonçage en  terrain sédimentaire au moyen de matériels et outils appropriés mis à disposition, y compris les reconnaissances, les fluides de circulation, le carottage et toutes sujétions pour diamètres de 8" et des profondeurs jusqu’à 10 mètres. Il s’applique au mètre linéaire et toutes sujétions.

Le mètre linéaire à ……………………….. francs CFA
	Ml
	
	

	302
	Tubage provisoire en PVC 175/195 mm
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché, la fourniture et la pose des tubes PVC plein de 175/ 195 mm. Il comprend :
-      La mise à disposition du matériel ;

-      La fourniture sur le site des tubes PVC ;

-
La réception technique de conformité des tubes et toutes sujétions.

Le mètre linéaire à ……………………….. francs CFA
	Ml
	
	

	303
	Foration au  rotary  en  terre  tendre de  250/195 mm diam 9’’7/8 du diamètre φ8 pouce
Ce prix rémunère le fonçage en terrain sédimentaire au moyen de matériel et outils appropriés mis à disposition, y compris les reconnaissances, les fluides de circulation, le carottage et toutes sujétions pour les diamètres de 8’’ et des profondeurs jusqu’à 10 mètres. Il s’applique au  mètre linéaire et toutes sujétions.

Le mètre linéaire à ……………………….. francs CFA
	ml
	
	

	304
	Fourniture  et   pose   des   tubes   pleins   et   crépines diamètre 125 mm.
Ce prix rémunère la fourniture et la pose des tubes PVC

plein et crépines 125 mm.

-
La  mise  en  disposition  des  matériels  et  outils appropriés ;

-
La  fourniture sur  site  des  tuyaux  PVC (112/125 mm) lisses et crépines au droit des venues d’eau ;

-      La réception technique de conformité des tubes et

toutes sujétions.

Le mètre linéaire à ……………………….. francs CFA
	ml
	
	


75
	305
	Fourniture et pose de l’équipement du forage en PVC
pleins diamètre 125/112 mm
Ce prix rémunère la fourniture et la pose des tubes PVC

pleins 125 mm. Il comprend :

-
La  mise  à  disposition  des  matériels  et  outils appropriés ;

-
La fourniture sur le site des tuyaux PVC (112/125 mm) lisses et crépines au droit des venues d’eau ;

-
La réception technique de conformité des tubes et toutes sujétions.

Le mètre linéaire à ……………………….. francs CFA
	Ml
	
	

	306
	Fourniture et mise en place massif filtrant en gravier
(quartz blanc) calibré (1-3mm),
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché la fourniture et mise en place d’un massif filtrant gravier (quartz blanc) calibré (1-2mm), (2-4mm).

Ce prix comprend :

-
Le calcul du volume de gravier à introduire dans chaque forage ;

-      La fourniture sur site du gravier ;

-      Le calibrage et le lavage à l’eau du gravier ;

-
L’introduction  au  moyen  de  matériels  et  outils appropriés de gravier dans l’espace annulaire avec contrôle du volume et toutes sujétions

L’unité à ……………………….. francs CFA
	U
	
	

	307
	Fourniture et mise en place d’un bouchon béton
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place d’un bouchon d’argile pour l’étanchéité annulaire à la base des altérites. Il comprend :

-
La fourniture sur site des quantités d’argile ou de bentonite nécessaire ;

-      La fabrication des pâtes ;

-
L’introduction  au  moyen  de  matériels  et  outils appropriés de gravier dans l’espace annulaire avec contrôle du volume et toutes sujétions

Le mètre linéaire à ……………………….. francs CFA
	ml
	
	


76
	308
	Remblayage en tout - venant,
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place de tout venant. Il comprend :

-      La fourniture sur le site du tout venant ;

-
L’introduction  au  moyen  de  matériels  et  outils appropriés de gravier dans l’espace annulaire avec contrôle du volume et toutes sujétions

Le mètre linéaire à ……………………….. francs CFA
	ml
	
	

	309
	Cimentation en tête de forage
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans  le  marché la mise  en  place  de  tête  de  forage.  Il comprend :

-
La fourniture sur le site des quantités de ciment et adjuvant nécessaire ;

-
La   fabrication   des   barbotines   dans   l’espace annulaires ;

-      et toutes sujétions ;
L’unité à ……………………….. francs CFA
	U
	
	

	310
	Aménagement de la tête de forage
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le marché l’aménagement de la tête de forage. Il comprend :

-
La  construction  des  regards  de  protection  en béton de ciment et adjuvant nécessaire ;

-
La   fabrication   des   barbotines   dans   l’espace annulaires ;

-      et toutes sujétions ;

Le forfait à ……………………….. francs CFA
	FF
	
	

	Lot 400 : DEVELOPPEMENT ET ESSAI DE POMPAGE

	401
	Nettoyage et développement du forage à l'air-lift
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché le nettoyage qui consiste à :

-
La   mobilisation   d’un   compresseur   et   autres appareils nécessaires

-      Le soufflage du forage proprement dit
-
Les prélèvements pendant les opérations en vue d’apprécier la qualité de l’eau

-
un rapport technique de synthèse faisant état des déroulements des activités effectuées à la fin de l’opération

Le forfait à ……………………….. francs CFA
	Ff
	
	

	402
	Essai de pompage par paliers de type CIEH
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché les essais de débit consiste à :
	U
	
	


77
	
	-
La  mobilisation  du  matériel  (sonde  électrique, groupe électrogène, chronomètre, bloc note etc).

-
Les mesures des débits par paliers et la mesure des remontées d’eau (au moins 6h de temps pour l’opération)

-
La production du rapport signé par l’ingénieur des essais concluant.

-      Un rapport technique de synthèse des opérations

L’unité à ……………………….. francs CFA
	
	
	

	Lot 500 PERIMETRE DE SECURITE DES FORAGES 16ml

	501
	Fouille en terrain tendre
Ce prix rémunère au mètre cube conformément aux indications du CCTP et suivant les plans fournis.

- la réalisation des fouilles suivant les dimensions du plan d’exécution ;

- le   dressage   des   parois   des   fouilles   et   le nivellement du fond et toutes sujétions

Le mètre cube à ……………………….. francs CFA
	M3
	
	

	502
	Fondation en agglos bourrées 20*20*40
Ce prix rémunère :

- la fourniture des parpaings ;
- la pose et le bourrage des agglos dans les fouilles d’assise et toutes autres sujétions ;

Le mètre carré à ……………………….. francs CFA
	M2
	
	

	503
	Fourniture et pose grillage de protection 1,5 m
Ce prix comprend :

-
la fourniture et la pose du grillage de protection et toutes sujétions

Le mètre linéaire à ……………………….. francs CFA
	ml
	
	

	504
	Fourniture et pose tuyau en acier de 50 mm et de 2 m
de longueur
Ce prix rémunère :

-   la fourniture et la pose de tuyaux en acier ;
-   toutes sujétions

Le mètre linéaire à ……………………….. francs CFA
	ml
	
	

	505
	Fourniture et pose dalle en BA couverture forage
Ce prix rémunère :

-
la fourniture et la pose du matériel nécessaire à la mise en œuvre de la dalle ;

-   toutes sujétions

Le mètre cube à ……………………….. francs CFA
	M3
	
	

	506
	Fourniture et pose tête de forage
Ce prix rémunère :

-   la fourniture et la pose du matériel nécessaire à
	U
	
	


78
	
	la mise en œuvre de la tête de forage ;

-   toutes sujétions

L’unité à ……………………….. francs CFA
	
	
	

	507
	Fourniture et pose porte métallique
Ce prix rémunère :

-
la fourniture et la pose des cadres et battants préfabriqués ;

-   la fourniture des cadenas et toutes sujétions.

L’unité à ……………………….. francs CFA
	U
	
	

	Lot 600 – MOYEN D’EXHAURE

	601
	Mise  en  place  panneau  solaire,  accumulateur  muni d’une pompe SP5A-7Y 1,5Kw, 380 V
Ce prix rémunère :

- la fourniture et la pose d’une pompe immergée ;

- la fourniture des accessoires (interrpteur flottant, clip niro;

- la  fourniture  et  la  pose  d’un  kit  complet  de panneaux solaires pour alimentation pompe ;

- toutes autres sujétions.

Le mètre linéaire à ……………………… francs CFA
	ml
	
	

	602
	Fourniture   câble   électrique   d’alimentation   de   la
pompe immergée : HFG, armé 4x4 mm 2
Cee   prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des panneaux solaires photovoltaiques SCG55 – HV – L 55P ;

- la fourniture du câble SOLAREF 1x6 mm 2 partant de la pompe à son coffret ;

- toutes autres sujétions.

Le mètre linéaire à ……………………… francs CFA
	ml
	
	

	603
	Mise en place de la terre
Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose de la mise à la terre composée de :

- piquet de terre ;

- câble cuivre ;

- cosses d’assemblage ;

- charbon ;

- toutes autres sujétions.

L’unité à ……………………… francs CFA
	U
	
	

	604
	F et P d’un tableau électrique avec inverseur de source
avec coffret de protection cadenas.
Ce prix rémunère au forfait, la fourniture et la pose d’un tableau électrique avec inverseur de source avec coffret de protection cadenas ;

- y/c toutes autres sujétions.

L’unité à ……………………… francs CFA
	U
	
	


79
	700 - TUYAUTERIE

	701
	Ouverture et fermeture.
Ce  prix  rémunère  au  mètre  linéaire,  l’ouverture  de  la canalisation et toutes autres sujétions ;

- y/c toutes autres sujétions.

Le mètre linéaire à ……………………… francs CFA
	ml
	
	

	702
	F et P colonne d’exhaure en panaflex en PVCP 32
Ce prix rémunère la fourniture et la pose des tubes PVCP

32. Il comprend :

- la  mise  en  disposition  des  matériels  et  outils appropriés ;

- la fourniture sur le site les tubes PVC crépines ;

- la réception technique de conformité des tubes ;

- toutes autres sujétions.

Le mètre linéaire à ……………………… francs CFA
	ml
	
	

	703
	F et P tuyau à pression Ф40
Ce prix rémunère la fourniture et la pose des tubes PVCP

40. Il comprend :

- la  mise  en  disposition  des  matériels  et  outils appropriés ;

- la fourniture sur le site les tubes PVC crépines ;

- la réception technique de conformité des tubes ;

- toutes autres sujétions.

Le mètre linéaire à ……………………… francs CFA
	ml
	
	

	704
	F et P conduite de refoulement et de descente château
en PVC 32/40
Ce prix rémunère la fourniture et la pose des tubes PVC

plein de 40 ml. Il comprend

- la  mise  en  disposition  des  matériels  et  outils appropriés ;

- la fourniture sur le site les tubes PVC crépines ;

- la rception technique de conformité des tubes ;

- toutes autres sujétions.

Le mètre linéaire à ……………………… francs CFA
	ml
	
	

	705
	F et P accessoire de raccordement.
Ce prix rémunère en ensemble, la fourniture et la pose des accessoires de raccordement de la tuyauterie de canalisation.

L’ensemble à ……………………… francs CFA
	Ens
	
	

	706
	Tuyauterie d’alimentation
Ce prix rémunère à l’unité, la fourniture et la pose de la tuyauterie d’alimentation.

L’unité à ……………………… francs CFA
	U
	
	

	707
	Construction de bornes fontaines à trois robinets.
	U
	
	


80
	
	Ce  prix rémunère à  l’unité, la fourniture et la  mise en

œuvre du béton dosé à 350 Kg/m3 pour l’ouvrage selon les recommandations des CCTP, la fourniture et la pose complète de toute la tuyauterie et robinets y compris la réalisation d’un puits perdu busé et d’un canal en béton armé.

- F et P robinet et toutes autres sujétions.

L’unité à ……………………… francs CFA
	
	
	

	Lot 800 CONSTRUCTION D’UN CHATEAU DE 5 m3

	801
	Mobilisation + Etudes complémentaires.
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché l’état des lieux des travaux déjà exécutés. Il comprend :

-
La  mise  à  disposition  des  matériels  et  outils appropriés ;

-
Les     études     complémentaires     de     terrain, caractéristique morpho – structurales, etc…) ;

-      La recherche documentaire ;

-      Les photos – interprétation ;

-      Les sondages électriques le cas échéants ;

-      L’interprétation des résultats ;

-      Etudes, plans et schéma des installations ;

-
L’élaboration du plan d’exécution ;  des plans et études nécessaires ;

-      La production du dossier de recolement en six (06)

exemplaires à la fin des travaux ;
-      La production des fiches techniques ;

-      Les rapport de suivi du chantier ;

-      Et toutes autres sujétions.

Le forfait à ……………………………… francs CFA
	FF
	
	

	802
	Fouille en terrain latéritique
Ce prix rémunère au mètre cube conformément aux indications du CCTP et suivant les plans fournis.

- la réalisation des fouilles suivant les dimensions du plan d’exécution ;

- le   dressage   des   parois   des   fouilles   et   le nivellement du fond et toutes sujétions

Le mètre cube à ……………………….. francs CFA
	M3
	
	

	803
	Nivellement et compactage des fouilles
Ce prix rémunère au mètre cube conformément aux indications du CCTP et suivant les plans fournis.

- Le  tarressement  et  compactage  des  espaces prévus pour la réalisation du château d’eau et local technique ;

- La réalisation des fouilles pour canalisation des tuyaux  suivant  les  dimensions  du  plan d’exécution ;
	M3
	
	


81
	
	- Le   dressage   des   parois   des   fouilles   et   le
nivellement du fonds ;

- Toutes sujétions

Le mètre cube à ……………………….. francs CFA
	
	
	

	804
	F et P du lit de sable
Ce prix rémunère au mètre cube conformément aux indications du CCTP et suivant les plans fournis.

- La pose du lit de sable sur les espaces prévus pour la réalisation du château d’eau et local technique;

- La réalisation des fouilles pour canalisations des tuyaux  suivant  les  dimensions  du  plan d’exécution ;

- Toutes sujétions

Le mètre cube à ……………………….. francs CFA
	M3
	
	

	805
	F et P grille d’avertissement
Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de la grille d’avertissement suivant :

- Les fouilles pour canalisations des tuyaux suivant les dimensions du plan d’exécution ;

- Toutes sujétions
Le mètre linéaire à ……………………….. francs CFA
	ml
	
	

	806
	Coffrage des semelles
Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de la grille d’avertissement suivant :

- Les fouilles pour canalisations des tuyaux suivant les dimensions du plan d’exécution ;

- Toutes sujétions

Le mètre cube à ……………………….. francs CFA
	M3
	
	

	807
	Béton de propreté dosé à 150 Kg/m3 p
Ce prix rémunère au mètre cube :

-
La  fourniture et  la  mise  en  œuvre du  béton dosé à 150 kg/m3  pour le fond des fouilles de l’ouvrage selon les recommandations du CCTP ;

-   toutes autres sujétions

Le mètre cube à ……………………….. francs CFA
	M3
	
	

	808
	Coffrage grimpant
Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation du coffrage en bois blanc tendre des piliers en BA devant soutenir le château d’eau et le local technique ;

- Toutes sujétions
Le mètre cube à ……………………….. francs CFA
	M3
	
	

	809
	Coffrage chapiteau entretoise
Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation du coffrage en bois blanc tendre des radiers et les poutres en BA
	M3
	
	


82
	
	devant relier les piliers du château d’eau et le local

technique y compris toute sujétions;

- Toutes sujétions

Le mètre cube à ……………………….. francs CFA
	
	
	

	810
	Béton dosé à 350 Kg/m3 pour les semelles, poteaux,
poutres, radier et dalle du réservoir
Ce prix rémunère au mètre cube :

-
La  fourniture et  la  mise  en  œuvre du  béton dosé à 350 kg/m3  pour les semelles, poteaux, poutres, radiers et dalles du château d’eau de l’ouvrage selon les recommandations du CCTP ;

-
Le ferraillage des semelles ; poteaux et poutres, radiers et dalles du château d’eau ;

-
La fourniture et la pose complète de toute la tuyauterie,

-
La  mise  en  œuvre  des  raccords  et  collier  y compris, regard des vannes et toutes autres sujétions

Le mètre cube à ……………………….. francs CFA
	M3
	
	

	811
	F et P d’un réservoir en plastique de 5 m3.
Ce prix rémunère la fourniture et la pose des tubes PVCP

32 et 40. Il comprend :

-
La  mise  à  disposition des  matériels  et  outils appropriés ;

-
La fourniture et la pose sur le château d’eau, du réservoir en plastique de 2 m3 ;

-
la fourniture sur site des tubes PVC 40 pour le système de refoulement de l’ouvrage ;

-
la fourniture et la pose des flotteurs de niveau bas et haut seront installées dans la cuve des cadres et battants préfabriqués ;

-   la réalisation de la plomberie,

-
la  réception  technique  de  la  conformité  des tubes et toutes sujétions ;

-   Et toutes sujétions

L’unité à …………………………………… francs CFA
	U
	
	

	812
	F  et  P  d’une  ouverture  métallique  portant  cadenas
pour la cuve du réservoir.
Ce prix comprend

-
La  fourniture et  pose  des  cadres  et  battants préfabriqués en fer inoxydable avec peinture antirouille

-   La fourniture des cadenas

-   Et toutes sujétions

L’unité à …………………………………… francs CFA
	U
	
	


83
	813
	Construction d’un local technique en agglo creux.
Ce prix rémunère la construction d’un local technique sous le plancher du pilier et comprend :

-
La   fourniture   d’un   équipement   complet   de chloration (pompe doseuse, bac de chloration   , agitateur électrique, tuyauterie…)

-
La fourniture et la pose d’une porte métallique verouillée pour assurer la sécurité ;

-
La fourniture et la pose du coffret électrique de la pompe ;

-      La fourniture et la pose du câble solaire 4mm2

permettant  raccordé  les   modules  solaires  au régulateur et du régulateur à l’onduleur ;

-      La  fourniture  du  câble  souple  VGC  2x2,5  mm2
permettant  le  raccordement  de  l’onduleur  au coffret AC ;

-
La réalisation en maçonnerie pour l’élevation des murs en parpaings creux de 15x20x40 ;

-
La  construction  d’une  dalle  pleine  servant  de toiture ;

-      La   réalisation   de   du   crépissage   intérieur   et

extérieur des mus ;

-      La mise d’une couche de peinture ;

-      Et toutes autres sujétions.

L’unité à ……………………………… francs CFA
	U
	
	

	814
	F et P échelle de visite
Ce prix rémunère à l’unité la fourniture te la pose d’une échelle de service interne et externe du réservoir, en tube galvanisé peinte en couleur conventionnelle inoxydable et toutes sujétions

L’unité à ……………………….. francs CFA
	U
	
	

	LOT 900 – MISE EN SERVICE DE L’OUVRAGE

	901
	Prélèvement et analyse physico-chimique et bactériologique de l'eau.
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché les analyses physico chimiques et bactériologiques de l’eau qui consiste à :

-      L’achat des équipements,

-      Les prélèvements,

-
Le transport de l’agent du laboratoire sur le site de l’ouvrage ;

-
Les analyses au laboratoire (laboratoire agréé) y compris toutes sujétions.

-      La  production  des  rapports  de  synthèse  des

résultats.

Le forfait à …………………………………… francs CFA
	FF
	
	

	902
	Traitement et désinfection du forage
Ce prix rémunère par forage la fourniture de l’hypochlorite de  calcium,  la  préparation de  la  solution  désinfectante (chlore)  et  le  traitement  y  compris  le  déplacement  de
	FF
	
	


84
	
	l’agent du laboratoire sur le site de l’ouvrage. Et toutes

sujétions

Le forfait à .…………………………… francs CFA
	
	
	

	903
	Animation et Formation de l’équipe locale d’entretien
Ce prix sera réalisé par l’adjudicataire du marché et rémunère la sensibilisation et la mise en place du COGEST du forage après sa mise en fonctionnement y compris la formation de deux artisans réparateurs de l’ouvrage

-
La  fourniture  d’une  caisse  à  outils  de  l’artisan réparateur et toutes sujétions.

Le forfait à …………………………… francs CFA
	FF
	
	


85
Pièce N° 07 : Détail Quantitatif et Estimatif (DQE)
86
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR UN FORAGE PHOTOVOLTAÎQUE
	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QUANTITE
	PRIX UNITAIRES
	MONTANT

	Lot 100 : ETUDE HYDROGEOLOGIQUES D’IMPLANTATION DU FORAGE

	101
	Reconnaissance du site
	FF
	1,00
	
	

	102
	Sondage électriques
	FF
	1,00
	
	

	SOUS TOTAL LOT 100
	

	Lot 200 : INSTALLATION DU CHANTIER

	201
	Projet d’exécution
	FF
	1,00
	
	

	202
	Amené et repli du matériel
	U
	1,00
	
	

	203
	Implantation des ouvrages
	FF
	1,00
	
	

	SOUS TOTAL LOT 200
	

	Lot 300 : CONSTRUCTION D’UN FORAGE

	301
	Foration  au  rotary  en  terre  tendre  de  250  /165  mm diamètre φ 9’’ 7/8 ou 12’’ 1/4
	ml
	20
	
	

	302
	Tubage provisoire en PVC 175/195 mm
	ml
	20
	
	

	303
	Foration au rotary en terre tendre de 250/195 mm diam
9’’7/8 du diamètre φ8 pouce
	ml
	20
	
	

	304
	Fourniture et pose des tubes pleins et crépines diamètre
125 mm.
	ml
	12
	
	

	305
	Fourniture  et pose  de l’équipement  du forage  en PVC
pleins diamètre 125/112 mm
	ml
	48
	
	

	306
	Fourniture  et  mise  en  place  massif  filtrant  en  gravier
(quartz blanc) calibré (1-3mm),
	U
	20
	
	

	307
	Fourniture et mise en place d’un bouchon béton
	ml
	1
	
	

	308
	Remblayage en tout - venant,
	ml
	1
	
	

	309
	Cimentation en tête de forage
	U
	1
	
	

	310
	Aménagement de la tête de forage
	FF
	1
	
	

	
	SOUS TOTAL LOT 300
	

	Lot 400 : DEVELOPPEMENT ET ESSAI DE POMPAGE

	401
	Nettoyage et développement du forage à l'air-lift
	FF
	1
	
	

	402
	Essai de pompage par paliers de type CIEH
	U
	1
	
	


87
	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QUANTITE
	PRIX UNITAIRES
	MONTANT

	
	SOUS TOTAL LOT 400
	

	Lot 500 PERIMETRE DE SECURITE DES FORAGES 16ml

	501
	Fouille en terrain tendre
	m3
	1,1
	
	

	502
	Fondation en agglos bourrées 20*20*40
	m2
	6,75
	
	

	503
	Fourniture et pose grillage de protection 1,5 m
	ml
	20
	
	

	504
	Fourniture et pose tuyau en acier de 50 mm et de 2 m de longueur
	ml
	10
	
	

	505
	Fourniture et pose dalle en BA couverture forage
	m3
	0.4
	
	

	506
	Fourniture et pose tête de forage
	U
	1
	
	

	507
	Fourniture et pose porte métallique
	U
	1
	
	

	
	SOUS TOTAL LOT 500
	

	Lot 600 – MOYEN D’EXHAURE

	601
	Mise en place panneau solaire, accumulateur muni d’une
pompe SP5A-7Y 1,5Kw, 380 V
	ml
	1
	
	

	602
	Fourniture  câble  électrique  d’alimentation  de  la  pompe
immergée : HFG, armé 4x4 mm 2
	ml
	45
	
	

	603
	Mise en place de la terre
	U
	1
	
	

	604
	F et P d’un tableau électrique avec inverseur de source
avec coffret de protection cadenas.
	U
	1
	
	

	
	SOUS TOTAL LOT 400
	
	
	
	

	Lot 700 - TUYAUTERIE

	701
	Ouverture et fermeture des canalisations
	ml
	180
	
	

	702
	F et P colonne d’exhaure en panaflex Ф32
	ml
	10
	
	

	703
	F et P tuyau à pression Ф40
	ml
	180
	
	

	704
	F et P conduite de refoulement et de descente château
en PVC 32/40
	ml
	60
	
	

	705
	F et P accessoire de plomberie tés, coudes, manchons, réducteur de pression y compris toutes sujétions.
	Ens
	1
	
	

	706
	Tuyauterie d’alimentation
	U
	1
	
	

	707
	Construction de bornes fontaines à trois robinets.
	U
	3
	
	

	SOUS TOTAL LOT 700
	

	Lot 800 CONSTRUCTION D’UN CHATEAU DE 5 m3

	801
	Mobilisation + Etudes complémentaires.
	FF
	1
	
	


88
	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QUANTITE
	PRIX UNITAIRES
	MONTANT

	802
	Fouille en terrain latéritique
	m3
	4
	
	

	803
	Nivellement et compactage des fouilles
	m3
	5,38
	
	

	804
	F et P du lit de sable
	m3
	32
	
	

	805
	F et P grille d’avertissement
	ml
	200
	
	

	806
	Coffrage des semelles
	m3
	5,2
	
	

	807
	Béton de propreté dosé à 150 Kg/m3
	m3
	0,5
	
	

	808
	Coffrage grimpant
	m3
	5,5
	
	

	809
	Coffrage chapiteau entretoise
	m3
	4
	
	

	810
	Béton  dosé  à  350  Kg/m3  pour  les  semelles,  poteaux, poutres, radier et dalle du réservoir
	m3
	2,746
	
	

	811
	F et P d’un réservoir en plastique de 5 m3.
	U
	1
	
	

	812
	F et P d’une ouverture métallique portant cadenas pour la cuve du réservoir
	U
	1
	
	

	813
	Construction d’un local technique en agglo creux.
	U
	1
	
	

	814
	F et P échelle de visite
	U
	1
	
	

	SOUS TOTAL LOT 800
	

	LOT 900 – MISE EN SERVICE DE L’OUVRAGE

	901
	Prélèvement      et      analyse      physico-chimique      et bactériologique de l'eau.
	FF
	1
	
	

	902
	Traitement et désinfection du forage
	FF
	1
	
	

	903
	Animation et Formation de l’équipe locale d’entretien
	FF
	2
	
	

	A
	MONTANT TOTAL HORS TAXES
	

	B
	TVA (19,25%.A)
	

	C
	MONTANT TOTAL TTC (A+B)
	

	D
	MONTANT TTC POUR HUIT (08) FORAGES PHOTOVOLTAIQUES (Cx8)
	


Arrêter le présent à somme TTC de (                                                    francs Cfa
NB :  L’essai  géophysique  est  obligatoire  pour  chaque  forage  et  sera  fait  en  présence  de l’Ingénieur du marché
Pièce N° 08 : le cadre du Sous-détail des Prix
.
CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX
	Désignation:

	N° Prix
	Rendement journalier
	Quantité totale
	Unité
	Durée activité(j)

	
	
	
	
	

	Main d'œuvre
	CATEGORIE
	Salaire journalier
	jours facturés
	Montant

	
	
	
	
	

	
	Total A
	

	Matériel et engins
	TYPE
	Taux journalier
	jours facturés
	Montant

	
	
	
	
	

	
	Total B
	

	Matériaux et Divers
	TYPE
	Prix Unitaire
	Consommation
	Montant

	
	
	
	
	

	
	Total C
	

	D
	TOTAL COUTS DIRECTS
	A+B+C
	

	E
	Frais Généraux de Chantier
	% D
	

	F
	Frais Généraux de Siège
	% D
	

	H
	COUT DE REVIENT
	D+E+F
	

	I
	Risques + Bénéfices
	% H
	

	P
	PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE
	
	H+I
	

	V
	PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE
	
	P/Qté
	


91
Pièce N°09 : Modèle du Marché
92
REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                                                                               REPUBLIC OF CAMEROON
********                                                                                                                                      ********
Paix – Travail - Patrie                                                                                                           Peace – Work - Fatherland
********                                                                                                                                      ******** RÉGION DE L’EST                                                                                                                      EAST REGION
********                                                                                                                                      ******** DÉPARTEMENT DU LOM ET DJEREM                                                                                 LOM AND DJEREM DIVISION
********                                                                                                                                      ********
COMMUNE DE NGOURA                                                                                                           NGOURA COUNCIL
MARCHE N°                 /M/CNGRA/SG/CIPM/2020
Passé après Appel d’Offres National Ouvert  en Procédure d’Urgence
N°          /AONO/CNGRA/SG/CIPM/2020  DU  

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE UN (01) FORAGE PHOTOVOLTAÏQUE DANS CERTAINES ECLES DE LA COMMUNE DE NGOURA,  DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM
MAITRE D'OUVRAGE: MAIRE DE LA COMMUNE DE NGOURA
TITULAIRE DU MARCHE :      

BP :                                         ,
TEL :                                   Fax :  
 N° R.C :  

N° Contribuable :  
 Compte bancaire n°:  


OBJET : REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE UN (01) FORAGE PHOTOVOLTAÏQUE A L’ECOLE PUBLIQUE PRIMAIRE DE MEKASSO ET L’ECOLE MATERNELLE DE  BOHANTO DE LA COMMUNE DE NGOURA DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM
.
LIEUX D’EXECUTION :    ECOLES PUBLIQUES DE MEKASSO ET ECOLE MATERNELLE DE BOHANTO
MONTANT EN  FCFA :
	TOTAL TTC
	

	TOTAL HTVA
	

	T.V.A. (19,25% HTVA)
	

	I.R. (2,2% ou 5,5% HTVA)
	

	Net à payer
	


DELAI D’EXECUTION : Quatre (04) mois
FINANCEMENT  : BUDGET FEICOM / EXERCICE 2019


SOUSCRIT,                                 LE  
 SIGNE,                                  LE  
 NOTIFIE,                               LE  
 ENREGISTRE,                        LE  

ENTRE :
L’Etat du Cameroun représenté par le Maire de la Commune de NGOURA
Ci-après dénommé


« L'Autorité Contractante »,
D'UNE PART,
ET la Société 

B.P.  


Tél.  


Fax  

N° R.C :  

N° Contribuable :  

Représentée par                   , Directeur Général, ci-après dénommé
"LE CO-CONTRACTANT",
D'AUTRE PART.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
SOMMAIRE
Titre I      : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) Titre II     : Cahier des Prescriptions Techniques Particulières (CPTP) Titre III : Devis Descriptif des Travaux (DDT)
Titre IV : Bordereau des prix Unitaire (BPU) Titre V : Détail quantitatif et estimatif (DQE)
PAGE N°        ET DERNIERE DU MARCHE N°               _/M/CPM/SG/CIPM/2020 du  

PASSÉ APRÈS APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°          /AONO/CNGRA/SG/CIPM/2020  DU  

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE UN (01) FORAGE PHOTOVOLTAÏQUE A L’ECOLE PUBLIQUE PRIMAIRE DE MEKASSO ET L’ECOLE MATERNELLE DE  BOHANTO DE LA COMMUNE DE NGOURA DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM
TITULAIRE :  

MONTANT DU MARCHE : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
LIEU D’EXECUTION :   ECOLES PUBLIQUES DE MEKASSO ET ECOLE MATERNELLE DE BOHANTO.
DELAI D’EXECUTION : Quatre (04) mois
Lu et accepté par le Co-contractant
NGOURA, le  

Signé par le Maire de la Commune de NGOURA (Autorité Contractante)
NGOURA, le  

Enregistrement
Pièce N° 10 : Formulaires et Modèles à utiliser
97

Table des modèles
Annexe n° 1 : Modèle de soumission......................................................................................................................................99
Annexe n° 2 : Modèle de caution de soumission ...................................................................................................................100
Annexe n° 3 : Modèle de cautionnement définitif...................................................................................................................101
Annexe n° 4  : Modèle de caution d'avance de démarrage ...................................................................................................102
Annexe n°5 : Modèle de caution de retenue de garantie .......................................................................................................103
Annexe n° 6 : Cadre du planning ...........................................................................................................................................104
Annexe n° 1 : Modèle de soumission
Je,  soussigné  …...............................…………  [indiquer  le nom et la qualité  du signataire]  représentant  la société,  l’entreprise  ou  le  groupement  ……………………..............…..…     dont  le  siège  social  est  à
……….…..............................…. inscrit au registre du commerce de ………...............……………………... sous le n° ………………..................................……
Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y compris l’(es) additif(s), de l’appel d’offres [rappeler le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres]:
- Après m'être personnellement rendu sur le site des travaux et avoir souverainement  apprécié la situation et constaté la nature et les contraintes des travaux à réaliser
-  Remets,  revêtus  de  ma  signature,  le  bordereau  des  prix  unitaires  ainsi  que  le  devis  estimatif  établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.
- Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établis moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n° ………............. à
-     ………........................................... [en chiffres et en lettres] francs Cfa Hors TVA, et à
……….............................. francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres]
- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de ………............. mois
- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai ………............. jours [indiquer la durée de validité, en principe 90 jours pour les AONO et 120 jours pour les AOI] à compter de la date limite de remise des offres.
- Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs lots):
Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n°  ……………….................  ouvert au nom de …................................…. auprès de la banque
…................................…………… Agence de …..............................……………………..
Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.
Fait à ………....................……. le ………...............................…….
Signature de ………...........................................……….
en qualité de ………..................................……. dûment  autorisé à signer les soumissions pour et au nom de………...........................................……….
Annexe n° 2 : Modèle de caution de soumission
A [indiquer l’Autorité Contractante et son adresse], « l’Autorité Contractante »
Attendu que l’entreprise ……………..........................………..  , ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du ……………..........................………..   pour [rappeler l’objet de l’Appel d’Offres], ci-dessous désignée « l’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant] francs CFA,
Nous  …………....................…..........................………..  [nom  et  adresse  de  la  banque],  représentée  par
……………..........................……….. [noms des signataires],  ci-dessous  désignée « la banque  », déclarons garantir le paiement à  l ’ Autorité Contractante de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement à l’Autorité Contractante, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.
Les conditions de cette obligation sont les suivantes :
Si  le  soumissionnaire  retire  son  offre  pendant  la  période  de  validité  prévue  dans  le  Dossier  d’Appel d’Offres;
ou
Si  le  soumissionnaire,  s’étant  vu  notifier  l’attribution  du  marché  par  l’Autorité Contractante  pendant  la période de validité :
-omet à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;
- omet  ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.
Nous nous engageons à payer à [Autorité Contractante] un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant  qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle (s) condition (s) a (ont) joué.
La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante  tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.
La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.
Signé et authentifié par la banque
à ……………..........................……….., le ……………..........................………..
[signature de la banque]
Annexe n° 3 : Modèle de cautionnement définitif
Banque :
Référence de la Caution : N° ……………..................................………..
A [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné le Maître d’Ouvrage »
Attendu   que ;   …...................................................………..   [nom   et  adresse  de  l’entreprise],   ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser [indiquer la nature des travaux]
Attendu qu’il ; est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche du marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,
Attendu que ; nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement. Nous,..........................................................................………..   [nom   et   adresse   de   banque],   représentée
................................................................……….….. [noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque
»,  nous  engageons  à  payer  au Maître d’Ouvrage,  dans  un  délai maximum de huit (08) semaines,  sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de . ................................................……….. [en chiffres et en lettres].
Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.
Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification du marché. La caution est libérée dans un délai de [indiquer le délai] à compter de la date de réception provisoire des travaux.
Après le délai susvisé, la caution devient   sans objet et doit nous être automatiquement  retournée  sans aucune forme de procédure.
Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie doit  être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.
Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.
Signé et authentifié par la banque
à ……………..........................……….., le ……………..........................………..
Annexe n° 4  : Modèle de caution d'avance de démarrage
Banque : référence, adresse ……………..............................................................................
Nous   soussignés   (banque,   adresse),   déclarons   par   la   présente   garantir,   pour   le   compte   de   :
……………....................................................................................   [le  titulaire],  au  profit  du Maître d’Ouvrage
[Adresse du Maître d’Ouvrage] (« Le bénéficiaire »)
Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que
………….................……..   [le titulaire]  ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché     ………….................…….. du..............................…….. relatif aux travaux [indiquer l’objet des travaux, les références de l’Appel d’Offres et le lot, éventuellement],  de la somme totale  maximum correspondant  à l’avance  de  [vingt  (20)  %]  du montant  Toutes Taxes  Comprises  du  marché  n°  …………...........................................  ,  payable  dès  la notification de l’ordre de service correspondant, soit :…………..........................................…….. francs CFA
La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès virement des parts respectives de cette avance sur  les  comptes  de  …………..............................................…..  [le  titulaire]  ouverts  auprès  de  la  banque
…….................……..………….................…….. sous le n° ………….................……..………….................……..
Elle  restera  en  vigueur  jusqu’au  remboursement  de  l’avance  conformément  à  la  procédure  fixée  par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.
La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.
Signé et authentifié par la banque
à ……………..........................……….., le ……………..........................……….. [signature de la banque]
Annexe n° 5 : Modèle de caution de retenue de garantie
Banque : …………...........................……………………
Référence de la Caution : N° …………...........................…………………… A [indiquer le Maître d’Ouvrage]
[Adresse du Autorité Contractante]
ci-dessous désigné «le Maître d’Ouvrage»
attendu que ;  …………...........……............………………[nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné
« l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux de [indiquer l’objet des travaux]
attendu qu’il ; est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,
attendu     que ;     nous     avons     convenu     de     donner     à     l’entrepreneur     cette     caution,     Nous,
…………...........................…………...............…………………  [nom  et  adresse  de  banque],  représentée  par
...........................………………………………................................………… [noms des signataires], et ci- dessous désignée « la banque »,
Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage , au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de ......................…………………… [en chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché,
Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines,  sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.
Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous  libérera d’une obligation  quelconque  nous incombant  en vertu de la présente  garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.
La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage.
Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.
La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.
Signé et authentifié par la banque
à ……………..........................……….., le ……………..........................……….. [signature de la banque]
Annexe n° 6 : Cadre du planning
Note sur la présentation des plannings
Les quantités, les rendements journaliers, la durée d’exécution des travaux et les ralentissements voire, les interruptions, devront ressortir clairement des plannings.
Le planning financier  qui découle  du   planning des travaux devra indiquer mois par mois, les et montants prévisionnels des décomptes de travaux par poste et cumulés, en tenant compte de l’incidence des saisons de pluies, pour la solution de base et éventuellement la solution variante.
[Les cadres des plannings à préparer et insérer dans le Dossier d’Appel d’Offres par le Maître d’Ouvrage]
Pièce N° 11 : Justificatifs des études préalables
105

Pièce N° 12 : Liste des établissements bancaires agréés
106

[image: image1.png]et o G
fritradiribel

bty d P

seqeTGes

Diecis oot i Troy
R s erpacion

Degsrirae of sty i P Conprston

‘e Oyezre o ene 3y At a0 e nticn

Db s ain
Cotiieneice Gttt

e

0 ASSURANCES ACREECS T HABIL
g S ARCHESIRUBLICS N

1. Afrfond Fist Bank (FIRST BANK), B.P. 11 834, Yaoundé ;
2. Banque Atantique Cameroun (BACN), BP, 2 £33, Douala;
3. Banque Cameronaise des Peties et Moyennes Entreprises (BC-PHE). BP. 12 662, Yaounds |
4 Bunque Gabona se pour I Financement Intemational (EGFIBANK), B.P, 600, Douala ;

. Ganque Intemationale du Gameroun pour [Epargnc ct fe Créd (BICEC), B.P. 1 825, Duala ;

6 BankOf Atrica Comeroun (BOA Cameroun), B.P. 4 603, Douala | 5

7. Citbiank Cameroun (CITIGROUP), B.P. 4 571, Dauala ;

©. Commerclal Eari-Cameroun (CEC], B.2. 4 00¢, Dousla |

9. Ecobank Camersun (ECOBANK), B.P. 562, Doucla ;

0. National Financial Credi-Bank (NFC-Bank), B P. 6 578, Yaoundé ;

1. Societe Commerciale de Banques-Cameroun (SG&-Cameroun), B, 300, Dovaa:

17 Sosiété Génératz Cameroun (S5C), B.P. 4 042, Dauala ;
Standard Chartored Bark Cameroon (SCEC), B.F. 1764, Dousts |

4. Lnion Ban: of Camereon (UBZ), B.P. 15 569. Dousla ;

5. United Bank for Aiica (UBA), B.P. 2 088, Dovala.

1) COMPAGHIES D'ASSURANCES
16, Activa hgsurances, B.P. 12 970, Dou
7. fata Fezurances S, B.P. 1 531, Dousla}

& Atontiqus hssurances S, B, 2033, Douslo |

49, faenefeial Genoral Insuranco S A., B.P.2378, Dovala ;
20, Chianzs fesurances S/, B.P. 109, Douala ;
21.GPABA, B.P. 54, Douala

22 1isls Assitances 6.4, B.P. 2 760, Dovala ;

23110 Assur 6.4, B.R. 5963, Douala

24, SRAR S A, B.P. 1011, Doula ;

25, Satiom Assunonces 8.4, E.P 11 315, Dousla ;

26, Zorithe Insurance §.5, B.P, 1 640, Deuala.l

) BAKOUES





107

Pièce N° 13 : Justificatif de la disponibilité du financement
108

109

�








�








�








�











