	REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –Travail- Patrie

--------------------

REGION DE l’EST

--------------------

DEPARTEMENT DE LOM ET DJEREM

-----------------------

COMMUNE DE BELABO

----------------------

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHÉS

----------------------


	[image: image2.png]




	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

-----------------------

EAST REGIONAL 

-------------------------

LOM AND DJEREM DIVISIONAL 

-----------------------------

BELABO COUNCIL

-------------------------

INTERNAL TENDERS 

BOARD

-------------------------




MAITRE D’OUVRAGE :

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE BELABO
AUTORITE CONTRACTANTE :

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE BELABO
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°…. /AONO/CBBO/CIPM/ 2021 

DU _ _ _ _ _ _ _ _ 

Autorisation de dépense : --------.
FINANCEMENT : BUDGET DE LA COMMUNE, Exercice 2021

Imputation : 610108

« Pour toute tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien

vouloir appeler la CONAC ou envoyer un SMS au  numéro  1517 »

SOMMAIRE
PIECE N°1
:
AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO)





 3
PIECE N°2
:
REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)

   8

PIECE N°3
:
REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

 32
PIECE N°4
:
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERS (CCAP) 38
PIECE N°5
:
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)
 58
PIECE N°6
:
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)



 65
PIECE N°7
:
DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF




 73

PIECE N°8
:
CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX



  
 77
PIECE N°9
:
MODELE DE MARCHE






79

PIECE N°10
:
FORMULAIRES ET MODELES A UTILISER



84

PIECE N° 11
:
ETUDES PREALABLES






97

PIECE N°12
:
LISTES DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES FINANCIERS 

AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES     98
MARCHES PUBLICS

PIECE N°01: 


	REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –Travail- Patrie

--------------------

REGION DE l’EST
--------------------

DEPARTEMENT DE LOM ET DJEREM
-----------------------

COMMUNE DE BELABO
----------------------

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHÉS
----------------------

	

	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

-----------------------

EAST REGIONAL 

-------------------------

LOM AND DJEREM DIVISIONAL 

-----------------------------

BELABO COUNCIL
-------------------------
INTERNAL TENDERS 

BOARD
-------------------------




COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
AUPRES DE LA COMMUNE DE BELABO
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°……/AONO/CBBO/CIPM/2021 DU …………, POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA CHARPENTE COUVERTURE DE L’HOTEL DE VILLE DE BELABO DANS LA COMMUNE DE BELABO, DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM, REGION DE L’EST.
1- Objet de l’Appel d’Offres :


Dans le cadre de l’exécution des projets d’investissements publics pour le compte de l’Exercice Budgétaire 2021, le Maire de la Commune de BELABO, Autorité Contractante, lance un Appel d’Offres National Ouvert, Pour l‘exécution des travaux de réhabilitation 
2- Consistance des travaux :


Les travaux comprennent les tâches suivantes :
LOT N° 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES ;



LOT N° 200 : CHARPENTE-COUVERTURE ;




3- Participation et origine :


Le présent Appel d’Offres est ouvert à toute Entreprise de travaux publics de droit Camerounais.

4- Financement :

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget de la commune de BELABO Exercice 2021.

5- Coût prévisionnel
Le coût prévisionnel d’exécution à l’issue des études préalables est de : sept millions (7 000 000) francs CFA.

Imputation : 610 108 Budget de commune de BELABO, Exercice 2021
6- Consultation du dossier d’Appel d’Offres :


Le dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Commune de Bélabo (Secrétariat General). 
7- Acquisition du dossier d’appel d’Offres

Le dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables à la Mairie de BELABO (Secrétariat Général), dès publication du présent avis, contre présentation de l’original de la quittance de versement de la somme non remboursable de Quinze mille (15.000) FCFA, représentant les frais d’acquisition du dossier, payable à la payable à la Recette Municipale de BELABO.
8- Présentation des offres
Les documents constituant l’Offre seront répartis en trois volumes ci-après, placés sous simple enveloppe dont :

- Volume 1 : Pièces administratives ;

- Volume 2 : Offre Technique ;

- Volume 3 : Offre Financière.

Toutes les pièces constitutives des offres (Volumes 1, 2 et 3), seront placées dans un grand pli extérieur scellé portant uniquement la mention de l’Appel d’Offres en question.

Les différentes pièces de chaque Offre seront numérotées dans l’ordre du DAO, séparées par des intercalaires de couleur identique et reliées.

9- Remise des offres :

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir à la Mairie de BELABO, au plus tard le …………………..……. à……..Heures et devra porter la mention :
APPEL D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°………/AONO/CBBO/CIPM/2021 DU ……………………POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA CHARPENTE COUVERTURE DE L’HOTEL DE VILLE DE BELABO DANS LA COMMUNE DE BELABO, DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM, REGION DE L’EST.
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

10- Recevabilité des Offres :


Les offres parvenues après la date et l’heure de dépôt des offres ou celles ne respectant pas le mode de séparation de l’offre financière des offres administratives et techniques seront irrecevables.

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. 

Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois à la date initiale de remise des offres.

11- Ouverture des Offres :


L’ouverture des plis se fera en (01) temps. L’ouverture des pièces administratives et des offres financières aura lieu le …………………………… à ………heures précises par la Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM), située à la Mairie de BELABO (Secrétariat General).        


Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

12- Délai d’exécution


Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation de ces travaux est de deux (02) mois calendaires.
13- Cautionnement provisoire (garantie de soumission)
Les offres devront être accompagnées, d’un cautionnement provisoire (garantie de soumission) établi selon le modèle indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres, par un établissement bancaire premier rang agréé par le Ministre en charge des Finances. Le montant en FCA de ladite garantie est de deux cent mille (200 000) Francs CFA et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres. 

Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard Quinze (15) jours après l’expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est adjudicataire du Marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.
14- Principaux critères éliminatoires :
Les critères éliminatoires sont les suivants :

· Dossier Administratif incomplet ou non conforme (sous réserve des dispositions du point I de la circulaire N° 002/CAB/PM du 31 Janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des Marchés Publics (oui ou non) ;
· Absence de la caution de soumission au-delà des 48 heures réglementaires
· Fausses déclarations ou présence des pièces falsifiées (la CDPM se réservant le droit de procéder à l’authentification de tout document présentant un caractère douteux) (oui ou non) ;

· Dossier technique ou/et financier incomplet (hormis les références de l’entreprise) (oui ou non) ;

· Omission dans le bordereau des prix, d’un prix unitaire quantifié (oui ou non) ;
· Non-respect des modèles joints en annexe (oui ou non) ;

· Non satisfaction d’au moins 70% des critères de qualification (oui ou non).
15- Principaux critères de qualification :


Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront sur :
i)            l’expérience du personnel d’encadrement                                           06 points ;

ii)
la disponibilité du matériel et des équipements essentiels                04 points ;

iii)
le délai d’exécution                                                                                    01 point ;

iv)
attestation et rapport de visite de site illustré par des photos          01 point ; 

v)
les références de l’entreprise                                                                   01 point.
16- Allotissement
 Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont regroupés en un (01) lot unique. 
17- Attribution du marché.
L’Autorité Contractante attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins – disante à condition que le coût du projet ne soit pas anormalement bas. 
18- Durée de validité des Offres :


Les Soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

19- Renseignements complémentaires :


Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Mairie de BELABO, Service de la Passation des Marchés.
20- Additif à l’Appel d’Offres 

Des additifs éventuels pourront être apportés au présent DAO en respect de la réglementation en vigueur.









Fait à BELABO, le……………………







                                LE MAIRE DE BELABO
                                                                                              (Autorité Contractante)





                                                     

	REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –Travail- Patrie

--------------------

REGION DE l’EST

--------------------

DEPARTEMENT DE LOM ET DJEREM

-----------------------

COMMUNE DE BELABO

----------------------

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHÉS

----------------------


	

	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

-----------------------

EAST REGIONAL 

-------------------------

LOM AND DJEREM DIVISIONAL 

-----------------------------

BELABO COUNCIL

-------------------------

INTERNAL TENDERS 

BOARD

-------------------------




INTERNAL PUBLIC PROCUREMENT COMMISSION

AT THE MUNICIPALITY OF BELABO

NATIONAL OPEN CALL FOR TENDER NOTICE

N ° …… / AONO / CBBO/ CIPM / 2021 OF …………………….., FOR THE WORKS OF REHABILITATION OF THE COVERING FRAMEWORK OF THE BELABO TOWN HALL IN THE BELABO COUNCIL, DEPARTMENT OF LOM AND DJEREM, EAST REGION.

1- Purpose of the Call for Tenders:

As part of the execution of public investment projects on behalf of the 2021 Budget Year, the Mayor of the Municipality of BELABO, Contracting Authority, launches a National Open Call for Tenders, for the execution of the works of rehabilitation

2- Consistency of the work:

The work includes the following tasks:

LOT N ° 100: PREPARATORY WORK;

LOT N ° 200: FRAMEWORK-COVER;

3- Participation and origin:

This Call for Tenders is open to any public works company under Cameroonian law. 

4- Funding:

The work covered by this Call for Tenders is financed by the Budget of the municipality of BELABO Fiscal Year 2021. 

5- Estimated cost

The estimated cost of execution following the preliminary studies is: seven million (7,000,000) CFA francs. 

Charge: 610 108 BELABO municipality budget, 2021 financial year
6- Consultation of the Call for Bids file:

The Tender File can be viewed during working hours at the Municipality of Belabo (General Secretary). 

7- Acquisition of the tender dossier

The tender file can be obtained during working hours at the BELABO Town Hall (General Secretary), upon publication of this notice, against presentation of the original of the receipt for payment of the non-refundable sum of Fifteen thousand (15,000) FCFA, representing the costs acquisition of the file, payable at the payable to the Municipal Revenue of BELABO. 
8- Presentation of offers
The documents constituting the Offer will be divided into three volumes below, placed in a single envelope, including:
- Volume 1: Administrative documents;

- Volume 2: Technical Offer;

- Volume 3: Financial Offer. 

All the documents constituting the tenders (Volumes 1, 2 and 3) will be placed in a large sealed outer envelope bearing only the mention of the Call for Tenders in question. 

The different parts of each Offer will be numbered in the order of the DAO, separated by identical colored inserts and linked. 

9- Submission of offers:

Each offer written in French or English in seven (07) copies including one (01) original and six (06) copies marked as such, must reach the BELABO Town Hall no later than …………………………. at ……. Hours and must bear the mention:

NATIONAL CALL FOR TENDERS OPEN

N ° ……… / AONO / CBBO / CIPM / 2021 OF …………………… FOR THE REHABILITATION WORK OF THE COVERING FRAMEWORK OF THE BELABO TOWN HALL IN THE MUNICIPALITY OF BELABO, DEPARTMENT DU LOM AND DJEREM, EASTERN REGION. 

"ONLY TO BE OPENED IN THE COUNTING SESSION"

10- Admissibility of Offers:

Bids received after the date and time for submitting bids or those not respecting the method of separating the financial bid from administrative and technical bids will be inadmissible. 

Under penalty of rejection, the required administrative documents must imperatively be produced in originals or in certified true copies by the issuing department, in accordance with the provisions of the Special Regulations of the Invitation to Tender. 

They must be dated less than three (03) months from the initial date of submission of tenders. 

11- Opening of Offers:

The opening of the bids will be done in (01) time. The opening of administrative documents and financial offers will take place on ………………………….at ……. sharp by the Internal Procurement Commission (CIPM), located at BELABO Town Hall (General Secretariat). 

Only tenderers may attend this opening session or be represented by a duly authorized person of their choice. 

12- Completion time

The maximum execution time provided by the Client for carrying out this work is two (02) calendar months. 

13- Provisional bond (tender guarantee)

Bids must be accompanied by a provisional bond (tender guarantee) established according to the model indicated in the Invitation to Tender File, by a leading banking establishment approved by the Minister in charge of Finance. The amount in FCA of the said guarantee is two hundred thousand (200,000) CFA Francs and valid for thirty (30) days beyond the original date of validity of the offers. 

The provisional bond will be released automatically no later than Fifteen (15) days after the expiry of the validity of the offers for bidders who have not been selected. In the event that the tenderer is the successful tenderer of the Contract, the provisional bond will be released after constitution of the definitive bond. 

14- Main eliminatory criteria:

The eliminatory criteria are as follows:

• Administrative file incomplete or non-compliant (subject to the provisions of point I of circular No. 002 / CAB / PM of January 31, 2011 relating to improving the performance of the public procurement system (yes or no);

• Absence of the bid bond beyond the regulatory 48 hours

• False declarations or presence of falsified documents (the CDPM reserves the right to authenticate any document of a doubtful nature) (yes or no);

• Incomplete technical or / and financial file (except for company references) (yes or no);

• Omission in the price schedule, of a quantified unit price (yes or no);

• Non-compliance with the models attached in the appendix (yes or no);

• No satisfaction of at least 70% of the qualification criteria (yes or no). 

15- Main qualification criteria:

The criteria relating to the qualification of candidates will relate to:

i) The experience of supervisory staff 06 points;

ii) The availability of essential material and equipment 04 points;

iii) The execution time 01 point;

iv) Certificate and site visit report illustrated by 01 point photos;

v) Company references 01 point. 

16- Allotment

The works covered by this Call for Tenders are grouped into one (01) single lot. 

17- Award of the contract. 

The Contracting Authority will award the contract to the tenderer whose offer has been found to comply essentially with the Invitation to Tender Document and who has the technical and financial capacities required to perform the Contract satisfactorily and whose offer was rated the least -saying on condition that the cost of the project is not abnormally low. 

18- Period of validity of Offers:

The Bidders remain committed by their offer for fifty (60) days from the deadline set for the submission of tenders. 

19- Additional information:

Additional information can be obtained during working hours from the BELABO Town Hall, Procurement Service. 

20- Addendum to the Invitation to Tender

Any additions maybe made to this BD in accordance with the regulations in force. 

                                                                                                              BELABO, the ……………………

                                                                                                                    THE MAYOR OF BELABO

                                                                                                                         (Contracting Authority)
AMPLIATIONS :

· ARMP (pour insertion au JDM) ; 
· DDMINMAP/LD ; 
· DDMINTP/LD ; 
· Pdt/CIPM/BBO ; 
· Affichage ; 
 -       Chrono/archives
PIECE N°02 : 

SOMMAIRE
A. Généralités                                                                                                          __    11                                                                                                                                                                                                                             
Article 1 : Portée de la soumission
Article 2 : Financement
Article 3 : Fraude et corruption
Article 4 : Candidats admis à concourir
Article 5 : Représentant de l’entrepreneur :
Article 6 : Domicile de l’entrepreneur
Article 7 : Modification du fonctionnement de l’entreprise
Article 8 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés 
Article 9 : Qualification du Soumissionnaire
Article 10 : Visite du site des travaux  

Article 11 : Convocation de l’entrepreneur   
Article 12 : Sureté et conservation du secret de l’Etat
Article 13 : propriété industrielle et/ou intellectuelle
Article 14 : Protection de la main d’œuvre et obligations législatives
Article 15 : Matériel et personnel de l’entrepreneur
Article 16 : Protection de l’environnement
B. Dossier d’Appel d’Offres                                                                                              15                                                                                           
	Article 17
	: Contenu du Dossier d’Appel d’Offres 
	

	Article 18
	: Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours 
	

	Article 19
	: Modification du Dossier d’Appel d’Offres 
	


C. Préparation des offres                                                                                    __          17                                                                                                  
	Article 20
	: Frais de soumission 
	

	Article 21
	: Langue de l’offre 
	

	Article 22
	: Documents constituants l’offre 
	

	Article 23
	: Montant de l’offre 
	

	Article 24
	: Monnaies de soumission et de règlement 
	

	Article 25
	: Validité des offres 


	

	Article 26
	: Décomptes

	

	Article 27
	: Acomptes 


	

	Article 28
	: avance 
	

	Article 29
	: Caution de Soumission.


	

	Article 30
	: Propositions variantes des soumissionnaires 

	Article 31
Article 32 
	: Réunion préparatoire à l’établissement des offres

: Forme et signature de l’offre.



D. Dépôt des offres                                                                                                         23                                                                                                             
	Article 33
	: Cachetage et marquage des offres
	

	Article 34
	: Date et heure limite de dépôt des offres 
	

	Article 35
	: Offres hors délai 
	

	Article 36
	: Modification, substitution et retrait des offres
	


E. Ouverture des plis et évaluation des offres _____________________________ 24
	Article 37
	: Ouverture des plis et recours 


	Article 38
	: Caractère confidentiel de la procédure   
	

	Article 39
	: Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage
	

	Article 40
	: Prolongation des délais
 
	

	Article 41
	: Détermination de la conformité des offres 
	

	Article 42
	: Qualification du soumissionnaire 


	

	Article 43
	: Aide en matière de règlement de locale
	

	Article 44
	: Correction des erreurs 
	

	Article 45
	: Conversion en une seule monnaie 
	

	Article 46
Article 47

Article 48
Article 49

	: Evaluation des offres au plan financier   
: Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux    
  : Gardiennage et protection 
: Programme et plans d’exécutions
	


F. Attribution du Marché                                                                                                 29                                                                                                
	Article 50
	: Attribution du marché 
	

	Article 51
	: Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux
	

	
	ou d’annuler une procédure 
	

	Article 52
	: Notification de l’attribution du marché 
	

	Article 53
	: Publication des résultats d’attribution du marché et recours 
	

	Article 54
	: Signature du marché 
	

	Article 55
Article 56


	: Cautionnement définitif
: Repliement de chantier

 
	


A- GENERALITES
Article 1 : Portée de la soumission

1.1. L’Autorité Contractante, tel qu’il est défini dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), ci-après dénommé le « Maire de la Commune de BELABO », lance un Appel d’offres pour les travaux de réhabilitation décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’Appel d’Offres figurent dans le RPAO.

Il y est fait ci-après référence sous le terme « les Travaux ».

1.2. Le soumissionnaire retenu ou attributaire doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou de celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes « Jour » désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent Appel d’Offres est précisé dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et Corruption

3.1. L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qui respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, L’Autorité Contractante :
a- Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

i. Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

ii. Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

iii. « Pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv. « Pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b- Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2.  Le Ministre des Marchés Publics, Autorité chargée des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de tout trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir 

          En règle générale, l’Appel d’Offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserves des dispositions ci-après :

a- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement.

b- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il : 

i.   Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent Appel d’Offres ; ou

      ii. Présente plus d’une offre dans le cadre du présent Appel d’Offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre. 

c-      Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d-  Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Maître d’Ouvrage.

Article 5 : Représentant de l’entrepreneur 
5.1. Dans les quinze (15) jours qui suivent la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur devra obligatoirement désigner expressément le responsable de chantier, conducteur des travaux qui disposera des pouvoirs de représentation et de décision suffisants pour diriger le chantier, effectuer les approvisionnements nécessaires et engager l’entreprise.

5.2. Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Domicile de l’entrepreneur
L’entrepreneur est tenu d’élire domicile à proximité du lieu des travaux et de faire connaître l’adresse de ce domicile au Chef de service du Marché. Faute par lui d’avoir satisfait cette obligation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la notification du marché, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu’elles ont été faites au lieu et à toute adresse sur le territoire du Cameroun fixés dans le CCAP.
Article 7 : Modification du fonctionnement de l’entreprise


L’entrepreneur est tenu de notifier immédiatement au Chef Service du marché les modifications survenant au cours de l’exécution du marché, qui se rapportent :

· Aux personnes ayant le pouvoir d’engager l’entreprise ;

· A la forme de l’entreprise ;

· A la raison sociale de l’entreprise ou sa dénomination ;

· A l’adresse du siège de l’entreprise ;

· Au capital social de l’entreprise,

Et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de l’entreprise.

Article 8 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

Article 9 : Qualification du Soumissionnaire

         Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre : Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le soumissionnaire ;

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i. La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

ii. Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

iii. Les commandes acquises et les marchés attribués ;

iv.    Les litiges en cours ;

                  v. La disponibilité du matériel indispensable.

9.1. Les soumissions présentées par deux (2) ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6. ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis-à-vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

9.2. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

9.3. Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article 10 :
Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Maître d’ouvrage ou son Représentant autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans les locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le soumissionnaire, ses employés et agents celui-ci, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemniser si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. L’Autorité Contractante peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’Article 19 du RGAO.

Article 11 : Convocation de l’entrepreneur
L’entrepreneur ou son représentant se rend dans les bureaux du Maître d’œuvre sur les chantiers toutes les fois qu’il en est requis. Il est accompagné, s’il y a lieu, de ses sous-traitants.

Article 12 : Sûreté et conservation du secret d’Etat
Les dispositions pénales relatives à la sûreté de l’Etat sont applicables aux entrepreneurs ainsi qu’aux sous-traitants de ces derniers en ce qui concerne tant les plans écrits ou documents secrets qui leurs sont communiqués par le Chef de Service du Marché, que les renseignements d’ordre confidentiel qui peuvent parvenir à leur connaissance à cette occasion.

Article 13 : Propriété industrielle et/ou intellectuelle

A l’occasion de l’exécution du marché, l’entrepreneur se substitue au Maître d’ouvrage pour ce qui concerne les revendications des tiers relatives à des questions de propriété industrielle et/ou intellectuelle. 

Article 14 : protection de la main d’œuvre et Obligations législatives


L’entrepreneur est soumis aux obligations relatives à la protection de la main d’œuvre et à la législation sociale en vigueur.

Article 15 : Matériel et personnel de l’entrepreneur


L’entrepreneur devra en permanence et à sa charge, prendre toutes les dispositions pour prévenir toute action illégale, séditieuse ou répréhensible de ses employés. 
Article 16 : Protection de l’environnement

L’entrepreneur sera tenu de prendre toutes les dispositions lors de l’exécution de ses prestations pour s’assurer qu’aucune action n’entraîne des préjudices immédiats ou à long terme à l’environnement.

B- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Article 17 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres
17.1.  Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre-le(s) additif(s) publié(s) conformément   à   l’article   10   du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

b. L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

c. Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

d. Règlement Particulier de
l’Appel d’Offres (RPAO) ;

e. Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

f. Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

g. Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

h. Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

i. Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;

j. Le cadre du planning d’exécution ;

k. Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;

l. Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

m. Modèle de lettre de soumission ;

n.  Modèle de caution de soumission ;

o. Modèle de cautionnement définitif ;

p. Modèle de caution d’avance de démarrage ;

q. Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;

r. Modèle de marché ;

s. Formulaire relatif aux études préalables ;

t. La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.

17.2.  Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient   de   fournir   tous   les   renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 18 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours
18.1.  Tout   soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse du Maître d’Ouvrage indiquée dans le RPAO. L’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue   au   moins   quatorze (14) jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

   Une copie de la réponse de L’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

18.2.  Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris   la   phase   de   pré-qualification   des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la   procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès de l’Autorité Contractante.

18.3.  Le   recours doit être adressé à l’Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir à   L’Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date 

D’ouverture des offres.

18.4. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

Article 19 : Modification   du   Dossier   d’Appel d’Offres
19.1.  L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.
19.2.  Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité Contractante par écrit.
19.3.  Afin
de
donner
aux
soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C- PREPARATION DES OFFRES

Article 20 : Frais de soumission
Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 21 : Langue de l’offre
L’offre ainsi   que   toute   correspondance   et   tout document ; échangé entre le soumissionnaire et L’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais.  Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 22 : Documents constituant l’offre
22.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif
Il comprend :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :
-    A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

-  A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

-   N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

-   N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.

ii.  La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique
b.1. Les renseignements sur les qualifications
Le RPAO précise la liste des documents à fournir confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnée à l’article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie
   Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment :  une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3.  Les preuves d’acceptations des conditions du marché
Le soumissionnaire remettra   les   copies   dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1.  Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
2.  Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 
b.4. Commentaires (facultatifs)
Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière
Le   RPAO   précise   les   éléments   permettant   de justifier le coût des travaux, à savoir :

1.  La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

2.  Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

3.  Le détail estimatif dûment rempli ;

4.  Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

5.  L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les   soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.
 22.2. Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus du marché.

Article 23 : Montant de l’offre
23.1.  Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira   l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

23.2.  Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du détail quantitatif et estimatif.

23.3.  Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

23.4.  Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

23.5.  Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8.

Article 24 : Monnaies de la soumission et de règlement
24.1.  En cas d’Appel d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous ; l’option   applicable   étant   celle retenue dans le RPAO.

24.2.  Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en en francs CFA de la manière suivante :

a.  Les   prix   seront   entièrement   libellés   dans   la monnaie   nationale.   Le   soumissionnaire   qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b.  Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire   pour   convertir   son   offre   en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

24.3.  Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

   Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a.  Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.
b.  Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.
24.4.  L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et   totaux, et   indiqués   en   annexe   à   la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

24.5.  Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par L’Autorité Contractante et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

24.6.  Pour   les   Appels   d’Offres   Nationaux, la monnaie utilisée est le franc CFA.

Article 25 : Validité des offres
25.1.  Les offres doivent demeurer valables pendant la   période   spécifiée   dans   le   Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d'Ouvrage, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte   sera rejetée par L’Autorité Contractante comme non conforme.

25.2.  Dans   des   circonstances   exceptionnelles, le Maître d'Ouvrage peut solliciter le consentement   du   soumissionnaire   à   une   prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie).  La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un   soumissionnaire   qui   consent   à   une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

25.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que le Maître d’Ouvrage adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP.  L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

Article 26 : Décomptes provisoires


Sauf stipulation contraire du CCAP, l’entrepreneur est tenu de remettre au Maître d’œuvre, avant le sixième jour de chaque mois, un projet de décompte, accompagné de calculs de justificatifs et des attachements établissant le montant total arrêté à la fin de chaque période retenue, des sommes auxquelles il peut prétendre.

Article 27 : Acomptes


Le montant de l’acompte à régler à l’entrepreneur est déterminé à partir du décompte provisoire correspondant, établi en cumulé, dont on déduit le montant du décompte précédent
Article 28 : Avances

L’entrepreneur peut, sur simple demande adressée au Maître d’Ouvrage, sans justificatif, et après mise en place des cautions exigibles par le Code des marchés Publics, obtenir une avance dite « de démarrage » ou « pour approvisionnement en matériaux ».

Article 29 : Caution de soumission
29.1.  En   application   de   l'article   13   du   RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

29.2.  La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de L’Autorité Contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par L’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément   aux   dispositions   de l’Article 16.2 du RGAO.

29.3.  Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de   Passation   des   Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement   d’entreprises doit   être   établie   au   nom   du   mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

29.4.  Les   cautions   de   soumission   et   les   offres des   soumissionnaires   non   retenus   seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

29.5.  La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

29.6.  La caution de soumission peut être saisie :

a.  Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b.  Si, le soumissionnaire retenu :

i.   Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, où
ii.  Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO. 
Article 30 : Propositions variantes des soumissionnaires
30.1.  Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans   des   délais   d’exécution   variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

30.2.  Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous,  les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de L’Autorité Contractante  telle  que  décrite  dans  le  Dossier d’Appel   d’Offres,   et fournir en   outre   tous les renseignements dont L’Autorité Contractante a besoin pour
procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les   plans,   notes   de   calcul,   spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de  construction  proposées,  et  tous  autres détails utiles.   L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du   soumissionnaire   dont   l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

30.3.  Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les   Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 31.2 (g) du RGAO.

Article 31 :   Réunion préparatoire à l’établissement des offres
Sans objet
Article 32 : Forme et signature de l’offre
32.1.  Le Soumissionnaire préparera un original des documents   constitutifs   de   l’offre   décrits   à l’Article 17 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”.  De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

32.2.  L’original   et   toutes   les   copies   de   l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

32.3.  L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D- DEPOT DES OFFRES
Article 33 : Cachetage et marquage des offres
33.1.  Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

33.2.  Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront adressées à L’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.
33.3.  Les   enveloppes   intérieures   porteront   également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre au Maître d'Ouvrage de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l’article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

33.4.  Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 33.1 et 33.2 susvisés, L’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 34 : Date et heure limites de dépôt des offres
34.1.  Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

34.2.  L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous   les   droits   et   obligations de L’Autorité Contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 35 : Offres hors délai
Toute offre parvenue à L’Autorité Contractante après les date et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 36 : Modification, substitution et retrait des offres
36.1.  Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par L’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO.  La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE » DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION »

36.2.  La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le soumissionnaire   sera   préparée, cachetée, marquée   et   envoyée   conformément   aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

36.3.  Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 36.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

36.4.  Aucune   offre   ne   peut   être   retirée   dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission.  Le retrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 29.6 du RGAO.
E- OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES
Article 37 : Ouverture des plis et recours
37.1.  La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis   en présence des représentants des soumissionnaires dument mandaté qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants   des   soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

37.2.  Dans   un   premier   temps, les   enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix. Tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte.  Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix. Et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire   concerné   sans   avoir   été ouverte.  Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix.  Enfin, les enveloppes marquées «   modification »   seront   ouvertes   et   leur contenu lu
avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été   ouvertes et annoncées à haute voix. Lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

37.3.  Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres   financières] et   toute   variante   le   cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner.  Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

37.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix. Durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

37.5.  Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse.  Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise   à tous les participants à la fin de la séance.

37.6.  A la fin de chaque   séance   d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

37.7.  En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et à la CIPM.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

Article 38 : Caractère confidentiel de la procédure
38.1.   Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution   du   Marché   ne   sera   donnée   aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.

38.2.   Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

38.3.   Nonobstant les dispositions de l’alinéa 38.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si   un   soumissionnaire   souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 39 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante
39.1.  Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs   de   calcul   découvertes   par   la   sous- commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 29 du RGAO.

39.2.  Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas   les   membres de la commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 40 : Prolongation des délais


Si par suite de travaux supplémentaires, ou de circonstance quelconque, l’entreprise s’estimait raisonnablement fondée à présenter une demande de prolongation de délai, la durée de prolongation fixée par le maître d’Ouvrage ferait l’objet d’un avenant.

Article 41 : Détermination de la conformité des offres
41.1.  La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si   elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

41.2.  La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

41.3.  Une   offre   conforme   pour   l’essentiel   au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante.  Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i.   Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii.  Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maître d’Ouvrage et/ou de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui   ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

41.4.  Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera 
écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

41.5.  L’Autorité Contractante se   réserve   le   droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence   ou   réserve.   Les   modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 42 : Qualification du soumissionnaire
La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 43 : Aide en matière de règlementation locale
 
Le Chef de Service du marché peut, à la demande de l’entrepreneur, l’aider, à obtenir copie des lois et règlements ainsi que des informations sur les usages ou les dispositions administratives en vigueur, lorsque ces éléments sont susceptibles de l’affecter dans l’exécution de ses obligations au titre du marché.

Article 44 : Correction des erreurs
44.1.  La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles.  La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a.   S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous- commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b.   Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c.   S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

44.2.  Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

44.3.  Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée le moins disant, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 45 : Conversion en une seule monnaie
45.1.  Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des   offres, la   sous-commission   d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

45.2.  La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 46 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier
46.1.  Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 41 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.

46.2.  En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a)  En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 44.2 du RGAO ;

b) En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c)  En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 45 du RGAO

d)  En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;
e)  En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f)   Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g)  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’Autorité Contractante dans le RPAO.
46.3.  L’effet   estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

46.4.  Si l’offre
évaluée la moins disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation de l’Autorité Contractante des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous-détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, la CIPM peut rejeter ladite offre.

Article 47 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux
Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les   entrepreneurs   nationaux   peuvent   bénéficier d’une   marge   de   préférence   nationale   telle   que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

Article 48 : Gardiennage et protection 

L’entrepreneur aura la charge de fournir et d’entretenir à ses frais, tous dispositifs d’éclairage, de protection, de clôture et de gardiennage qui s’avèreront nécessaires à la bonne exécution des travaux, ou qui seront exigés par le Maître d’œuvre, le Chef de Service du Marché ou par toute autorité compétente pour la protection des travaux et de sauvegarde de l’intérêt public ou des tiers. 

Article 49 : Programme et plans d’exécution


Dès que possible, et au plus tard un (01) mois après la notification de l’ordre de service de démarrage des travaux, l’entrepreneur devra, s’il en est requis, soumettre à l’approbation du Chef de Service du Marché ou du Maître d’œuvre, sous réserve des dispositions du CCAP, un programme d’exécution des travaux précisant les séquences, méthodes et matériels qu’il se propose de mettre en œuvre, et le calendrier d’exécution des ouvrages.

F- ATTRIBUTION DU MARCHE
Article 50 : Attribution
50.1.  L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été   évaluée   la   moins disante   en incluant le cas échéant les rabais proposés.

50.2.  Si, selon   l’Article   13.2   du   RGAO, l’appel d’offres   porte   sur   plusieurs   lots, l’offre   la moins disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

 Article 51 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure
L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Ministre des marchés publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y’ait lieu à réclamation.
Article 52 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par   le   RPAO, l’Autorité Contractante notifiera   à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tous autres moyens que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’Ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 53 : Publication   des   résultats   d’attribution du marché et recours
53. 1.  L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

53.2.  L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires   concernés   qui   en   font   la demande

53.3.  Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

53.4.  En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité   chargée   des   marchés   publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, l’Autorité Contractante et au président de la commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 54 : Signature du marché
54.1.  Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés et le cas échéant à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente, pour adoption.

54.2.  L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

54.3.  Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 55 : Cautionnement définitif
55.1.  Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, l’entrepreneur   fournira   à l’Autorité Contractante   un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

55.2.  Le cautionnement dont le taux varie   entre 2 et   5%   du   montant   du   marché, peut   être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit de l’Autorité Contractante ou par une caution personnelle et solidaire.

55.3.  Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque   légale, soit   une   caution   d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier   agréé   de   premier   rang   conformément aux textes en vigueur.

55.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.
Article 56 : Repliement de chantier


Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, l’entrepreneur doit procéder, à ses frais, au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition par le Maître d’Ouvrage pour l’exécution des travaux.

PIECE N°03 : 

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES :

	
	INTRODUCTION

	1.1
	Définition des travaux :
Le présent Appel d’Offres a pour objet : l’exécution des travaux Réhabilitation de la charpente-couverture, de l’hôtel de ville de BELABO dans la Commune de BALABO, Département du LOM-DJEREM, Région du L’Est.
Il est ouvert à toutes les personnes physiques ou morales exerçant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, de droit camerounais et disposant des capacités et des ressources nécessaires pour mener à bien l’exécution des travaux suscités.
Nom et Adresse de l’Autorité Contractante : Maire de la Commune de BELABO
Référence de l’Appel d’Offres 
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°………/AONO/C-BBO/CIPM/2021 DU …………. …………,



	1.2
	Délai d’exécution :
Le délai maximum d’exécution prévu par Autorité Contractante pour la réalisation de ces travaux est d’un (01) mois.

	2.1
	Source de financement : Budget de la commune de BELABO – Exercice 2021
Imputation : 610 108 
Nom du Projet : l’Exécution des Travaux de Réhabilitation de la charpente-couverture, à l’hôtel de ville de BELABO dans la Commune de BALABO, Département de LOM et DJEREM et, Région du L’Est.



	3.1
	Liste des candidats pré qualifies le cas échéant. (Sans objet).

	4.1
	Provenance des matériaux, matériels 

Les matériaux proviendront des carrières agrées qui produisent les granulats calibrés ou de la Sanaga pour le sable 0/5 et n’importe où pour le sable fin pourvu qu’il soit acceptable par les acteurs avant sa mise œuvre.

Le matériel peut être personnel ou en location 

	
	Principaux critères éliminatoires et de qualifications des soumissionnaires

	5.
	Principaux critères éliminatoires :


Les critères éliminatoires sont les suivants ;

· Dossier Administratif incomplet ou non conforme (sous réserve des dispositions du point I de la circulaire N° 002/CAB/PM du 31 Janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des Marchés Publics (oui ou non) ;
· Absence de la caution de soumission au-delà des 48 heures réglementaires (oui ou non) ;
· Fausses déclarations ou présence des pièces falsifiées (la CIPM se réservant le droit de procéder à l’authentification de tout document présentant un caractère douteux) (oui ou non) ;

· Dossier technique ou financier incomplet (oui ou non) ;

· Omission dans le bordereau des prix, d’un prix unitaire quantifié (oui ou non) ;
· Non respect d’un modèle joint en annexe (oui ou non)

· Non satisfaction d’au moins 70% des critères de qualification (oui ou non).
Principaux critères de qualification :


Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

1- Le Chiffre d’affaires moyen des trois (2) dernières années (2019 et 2020) : au moins égal à sept millions (7 000 000) FCFA TTC, (oui/non) 

2- Exécution au cours des deux dernières années d’au moins deux (02) marchés de travaux similaires ayant chacun un montant supérieur ou égal à Sept millions (7 000 000) FCFA TTC, joindre PV de réception des travaux (oui ou non).

3- Références de l’entreprise (oui ou non)

4- Attestation de visite des lieux signée sur l’honneur avec un rapport descriptif accompagné des photos (oui/non) (Modèle joint) 

5- Disponibilité du matériel et des équipements essentiels (oui/non) (joindre facture) 

6- Planning des travaux expliqué (oui/non)
7- Méthodologie détaillée de mise en œuvre des matériaux (oui/non)
8- La présentation de l’Offre : intercalaires en couleur (oui/non).
9- L’expérience du personnel d’encadrement (oui/non).
10- Qualité et provenance des matériaux (oui/non).

	6.
	Visite du site des travaux et réunion préparatoire
· Chaque soumissionnaire est tenu de faire une visite du site des travaux. Il présentera dans son offre, un rapport de visite des lieux qu’il signera sur l’honneur.
· Aucune réunion préparatoire ne sera organisée dans le cadre de cet appel d’offres.

	7.
	Langue de l’offre : le Français ou l’Anglais

	 13.1
	Liste des documents visés à l’article 17 du RGAO est regroupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit :
Enveloppe A (volume I) : Pièces administratives :
Il s’agit des pièces datant de moins de trois mois, en originales ou en copies certifiées conformes selon le cas et placées dans l’ordre ci-après :
a- La déclaration d’intention de soumissionner, timbrée (suivant modèle joint) ;
b- L’accord de groupement le cas échant légalisé par le notaire ;
c- Le pouvoir de signature le cas échéant ;
d- Une attestation de non faillite délivrée par le Greffe du Tribunal de Première Instance du domicile ;
e- Une attestation de domiciliation bancaire du Soumissionnaire délivrée par une banque de premier ordre, agréée par le Ministère chargé des Finances ;
f- La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres ;
g- La caution de soumission (suivant le modèle joint) d’un montant de : 
DEUX CENT MILLE (200 000) Francs CFA,
Et d’une durée de validité de soixante (30) jours au-delà de la date originale de la validité des offres ;
h- Une attestation de non exclusion des Marchés Publics délivrée par les services compétents de l’ARMP ;
i- Attestation de visite des lieux signée sur l’honneur avec un rapport descriptif accompagné des photos (oui/non) (Modèle joint) ;

j- Une attestation signée d’un chef de structure de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, datant de moins de trois mois et certificat que l’Entrepreneur a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse ;
k- Le registre de commerce ;
l- Attestation de non-redevance fiscale ;
m- En cas de groupement seul l’entreprise mandataire produit la caution de soumission, et la quittance d’achat de DAO.
Enveloppe B (Volume II) : Offre Technique
B1 : Les renseignements sur les qualifications
1- Le Curriculum vitae du personnel de chantier signé avec numéro de téléphone joint de la copie certifiée conforme de son diplôme, l’Attestation de présentation de l’original de son diplôme.
2- Le Matériel de chantier à mobiliser : le Soumissionnaire devra justifier de la propriété ou de location et de l’état du matériel nécessaire à l’exécution des travaux (joindre copies certifiées conformes datant de moins de trois mois des cartes grises, certificats de vente ou des factures).
3- Les références du Soumissionnaire pour les deux (2) (2019 et 2020) dernières années dans les travaux similaires. Sous peine de rejet de ces références, le Soumissionnaire est tenu de fournir les copies de la première et la dernière page de chaque marché ainsi que les procès-verbaux de réception des travaux.

	
	B2 : Les propositions techniques (méthodologie)
Le soumissionnaire proposera une note méthodologique portant sur l’analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme qu’il compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installation de chantier, plannings, PAQ, etc.)
B3 : les épreuves d’acceptation des conditions du marché
1- Le Cahier des clauses Administratives Particulières (CCAP) paraphé à chaque page.
2- Le Cahier des clauses Techniques Particulières (CCTP) paraphé à chaque page.
Enveloppe C (Volume III) : Offre Financière
1- La soumission proprement dite, en original, rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée.
2- Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli
3- Le Détail Estimatif dûment rempli
4- Le sous détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires.
N.B : Les différentes parties d’un même dossier doivent être obligatoirement séparées par des intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen.

	14.
	Prix et monnaie de l’offre : Francs CFA


	14.1
	Les modalités de mise en œuvre du régime fiscal applicable sont définies par le Décret n°2003/651/PM du 16 Avril 2003. Notamment, le prix TTC s’entend TVA incluse.

	14.2
	Les prix du marché ne sont pas révisables

	14.3
	Le montant de la soumission, les prix unitaires du Bordereau des Prix et les prix du Détail Estimatif sont libellés entièrement en francs CFA

	14.4 
	Monnaie du pays du Maître d’Ouvrage (monnaie nationale) le Franc CFA

	
	Préparation et dépôt des offres

	15.1
	Période de validité des offres : soixante jours (30) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres

	15.2
	Montant de la garantie de l’offre : DEUX CENT MILLE (200 000) Francs CFA.

	15.3
	Lieu, date et heure de la réunion préparatoire à l’établissement des offres : il n’est pas prévu de réunion préparatoire.

	15.4
	Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées : Sept (07) exemplaires dont un (01) original et quatre (06) copies marquées comme tels

	15.5
	Adresse de l’Autorité Contractante à utiliser pour l’envoi des offres : Mairie de la Commune de BELABO Numéro de l’Appel d’Offres :  

N°………/AONO/C–BBO/CIPM/2021 DU ………………………., 

	15.6
	Date et heure de dépôt des offres 

	15.7
	Lieu, date et heure de l’ouverture des plis : Salle dite, la salle des réunions de la Mairie de BELABO, le …………………. 2021 à 15 heures.

	16.
	Evaluation et comparaison des offres

	16.1
	Les offres seront évaluées selon la grille jointe en annexe

	
	Attribution du marché

	
	Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, l’attributaire présentera un cautionnement définitif sous la forme d’une garantie bancaire délivrée par une banque agréée par le Ministère en charge des finances d’un montant de 5% du montant TTC du marché conformément au modèle joint en annexe.


PIECE N°4 :


CHAPITRE 1 : GENERALITES 







38

Article 1
 : Objet du marché 

Article 2
 : Procédure de Passation du marché 

Article 3
 : Définitions et attributions (CCAG) Article 2 complété) 

Article 4
 : Langue, loi et réglementation applicables

Article 5
 : Représentant de l’entrepreneur

 Article 6         : Pièces constitutives du marché (CCAG Article 4) 

Article 7
: Textes généraux applicables 

Article 8
: Communication (CCAG Articles6 et 10 compétés) 

Article 9
: Ordres de service (CCAG Article 8) 

Article 10
: Marchés à tranches conditionnelles (CCAG Article 9) 

Article 11 
: Personnel de l’entrepreneur 

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES





41

Article 11
: Garanties et cautions (CCAG Articles 29 et 41 complétés)

Article 12
: Montant du marché (CCAG Article 18 et 19 complétés)

Article 13 
: Lieu et mode de paiement

Article 14
: Variation des prix (CCAG Article 20)

Article 15
: Formules de révision des prix (CCAG Article 21)

Article 16
: Formules d’actualisation des prix (CCAG Article 21)

Article 17
: Travaux en régie (CCAG Article 22 complété)

Article 18 
: Valorisation des travaux (CCAG Article 23)

Article 19 
: Valorisation des approvisionnements (CCAG Article 24 complété)

Article 20
: Avances (CCAG Article28)

Article 21 
: Règlement des travaux (cf. art. 26,27 et 30 CCAG complétés

Article 22
: Intérêts moratoires (CCAG Article 31)

Article 23 
: Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété)

Article 24
: Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33)

Article 25
: Décompte final (CCAG Article 34)

Article 26 
: Décompté général et définitif (CCAG Article 35)

Article 27
: Régime fiscal et douanier (CCGA Article 36)

Article 28
: Timbre et enregistrement des marchés (CCGA Article 37)

CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX



            45

Article 29
: Délais d’exécution du marché (CCAG Article 38)

Article 30
: Rôles et responsabilités de l’entrepreneur (CCAG Article 40)

Article 31
: Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 40)

Article 32
: Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)

Article 33
: Consistance des travaux (CCAG Article 46)

Article 34
: Pièces à fournir par l’entrepreneur (CCAG Article 49 complété)

Article 35 
: Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)

Article 36
: Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)

Article 37
: Sous-traitance (CCAG Article 54)

Article 38 
: Laboratoire de chantier et essais (CCAG Article 55)

Article 39 
: Journal de chantier (CCAG Article 56 complété)

Article 40
: Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)

CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION






   49
Article 41
: Réception provisoire (CCAG Article 37)

Article 42
: Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)

Article 43 
: Délai de garantie (CCAG Article 70)

Article 44
: Réception définitive (CCAG Article 72)

CHAPITRE V : DISPOSITION DIVERSES





 51
Article 45

: Résiliation du marché (CCAG Article 74)

Article 46

: Cas de force majeure (CCAG Article 75)

Article 47

: Différends et litiges (CCAG Article 79)

Article 48

: Edition et diffusion du présent marché

Article 49        
: Entrée en vigueur du marché

Article 50                   : Informations à afficher
CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1 : Objet du Marché

Le présent marché a pour objet : l’exécution des travaux Réhabilitation de la charpente couverture à l’hôtel de ville de BELABO Département de LOM et DJEREM, Région du Centre.
Article 2 : Mode de passation du Marché 
Le marché est passé après Appel d’Offres National Ouvert.
Article 3 : Définitions et Attributions

3.1. Définitions 

Pour l'application des dispositions du présent contrat, il est précisé que :

1. L’Autorité contractante est le Maire de la Commune de BELABO ;  
2. Le Maître d’Ouvrage est le Maire de la Commune de BELABO ;  
3. La Commission Compétente est la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de Nkolmetet.
4. Le chef de Service du Marché est le Secrétaire General de la Mairie ;
5. L’Ingénieur du marché est le Délégué Départemental des Travaux Publics du Nyong et So’o. Il est chargé d’assurer la surveillance, le contrôle des travaux et de traiter tous les problèmes d’ingénierie.

6. La Maîtrise d’Œuvre sera assurée par un Point Focal désigné par le Délégué Départemental des travaux publics du Nyong et So’o ;

7. Le Contrôle externe est assuré par le Délégué Départemental des marchés publics du Nyong et So’o ou son Représentant, OBSERVATEUR.

8. Le mot « Entrepreneur » désigne la ou les personnes, firmes ou sociétés dont la soumission a été acceptée.

Les l’exécution des travaux Réhabilitation de la charpente couverture à l’hôtel de ville de BELABO Département de LOM et DJEREM, Région de l’Est.
9. ».
Le « Chantier » désigne le terrain et les autres emplacements sur, sous, dans, ou à travers lesquels les travaux conçus par le maître d’œuvre doivent être exécutés et tous les autres terrains et emplacements fournis par le Maître d’Ouvrage en tant que lieux de travail où à toutes fins et spécifiquement désignés dans le marché comme faisant partie intégrante du chantier

10. Le mot « Approuvé » signifie approuvé par écrit et comprend la confirmation écrite subséquente d’une approbation verbale antérieure.

3.2. Nantissement 

1. - L’autorité chargée de l’ordonnancement est : le Maire de la Commune de BELABO ;
2. - L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est : le Maire de la Commune de BELABO ;

3. – L’organisme ou le responsable chargé du paiement est : le Receveur Municipal auprès de la Commune de BELABO ;
4. - Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché est : le Délégué Départemental des Travaux Publics de LOM et DJEREM. 

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

4.1- La langue utilisée est le français ou l’anglais

4.2- L’entrepreneur s’engage à observer les lois, les règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.
Article 5 : Pièces constitutives du contrat

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

· Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

· Le Détail Quantitatif et Estimatif  

· La soumission

· Le planning des travaux

· L’Offre de l’entrepreneur dans toutes ses parties non contraires aux dispositions du présent marché

· Les plans d’exécution approuvés

·  Le Cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux mis en vigueur par arrêté N°033 du 13 Février 2007

· Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) applicables aux prestations faisant l’objet du marché. 

Article 6 : textes généraux 

La présente Lettre-Commande est soumise aux textes généraux ci-après :
1.  la loi N° 92/007 du 14 Août 1992 portant loi code des Marchés;
2.  la loi N° 96/12 du 5 Août 1996 sur la suggestion de l’environnement;

3.  la loi N° 2007/006 du 26 Décembre 2007  portant régime financier de l’Etat;

4. la loi N° 2018/012 du 11 Juillet 2018  portant régime financier de l’Etat et des entités publiques;

5. la loi N° 2018/011 du 11 Juillet 2018  portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances Publiques au Cameroun ;

6. la loi N° 2019/023 du 24 Décembre 2019  portant Loi des Finances au Cameroun pou l’exercice 2020 ; 

7. la décret N° 2003/651/PM  du 16 Avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ; 

8. la décret N° 2018/366  du 20 juin 2018 portant code des Marchés ; 

9. la décret N° 2012/076 du 08 Mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2001/048 du 23 Février 2001, portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics  ;
10. l’Arrêté n°033/CAB/PM du 13 février 2007 relative à l’amélioration de la performance du système  N° 2012/076 du 08 Mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2001/048 du 23 Février 2001, mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales ( CCAG) applicable aux Marchés Publics  ;

11. la circulaire n°002/CAB/PM  du 31 Janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des Marchés;

12. la circulaire n°003/CAB/PM  du 31 Janvier 2011 précisant les modalités  de gestion des changements des conditions économiques des Marchés Publiques;

13. la circulaire N°00008349/C/MINFI du 30 Décembre 2019 portant instructions relatives à l’exécution des lois de finance, au suivi et au contrôle de l’exécution de budget de l’Etat et des autres entités publiques pour l’exercice 2020.

14. D’autres textes spécifiques au domaine concerné par la lettre-commande
15. Les DTU pour les travaux de bâtiment ;
16. Les normes en vigueur.

Article 7 : Communication 

7.1- Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront être faites aux adresses suivantes :

a) dans le cas où l’entrepreneur est le destinataire ; Passé le délai de quinze (15) jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Chef de service son domicile, les correspondances seront valablement adressées à la Mairie de la commune où le projet est exécuté.

b) dans le cas où l’Autorité Contractante en est le destinataire : Madame le Maire de la Commune de BELABO avec copie adressée dans les mêmes délais, au Chef de Service et à l’Ingénieur du marché.


7.2- L’entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances à l’Ingénieur du marché avec copie au Chef de Service.

Article 8 : Ordre de service  

8.1- L’ordre de service de commencer les travaux est signé par L’Autorité Contractante et notifié par le Chef de Service de la passation des marchés avec copie au Maître d’Ouvrage, au chef de service et à l’ingénieur.

8.2- Les ordres de service à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par le Maitre d’Ouvrage et notifié par l’Ingénieur avec copie à l’ingénieur.
8.3- les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence financière seront directement signés par le Chef de Service du marché et notifié par l’Ingénieur du marché.

8.4- Les ordres de service valant mise en demeure sont signés par l’Autorité Contractante et notifié par l’Ingénieur avec copie au Chef de service du marché.                                 

8.5- L’entrepreneur dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les ordres de service reçus.

Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles

 Sans objet.
Article 10 : Personnel de l’entrepreneur

10.1- Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du chef de service. En cas de notification, l’entrepreneur se fera remplacer par un personnel de compétence (qualification et expérience) au moins égale.

10.2- En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément de l’ingénieur du marché, dans les sept (07) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. L’Ingénieur du marché disposera de huit jours (8) pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service du marché. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3- Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 45 ci-dessous ou d’application de pénalités.

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES

Article 11 : garantie et cautions  

11.1- Cautionnement définitif : le cautionnement définitif est fixé à Cinq pour cent (5%) du montant TTC du marché. Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par l’Autorité Contractante après demande de l’entrepreneur.

11.2- Cautionnement de garantie : La retenue de garantie est fixée à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché. La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par l’Autorité Contractante d’après demande de l’entrepreneur.

Article 12 : Montant du Marché 

Le montant global dû est arrêté à la somme de ……… Soit ……………………. TTC

Article 13 : Lieu et mode de paiement

L’entrepreneur présentera dans les quinze jours suivant la fin de chaque mois calendaire, un décompte mensuel, suivant l’avancement des travaux et ceci par lot entièrement exécuté. Le Maître d’Ouvrage Délégué se libérera des sommes dues au titre de l’exécution du présent marché par virement bancaire effectué sur le compte N° ………………………… Ouvert par l’entrepreneur auprès de la banque ………………………………………………….

Article 16 : Formule d’actualisation des prix (CCAG article 21)

Sans objet

Article 17 : Travaux en régie (CCAG article 22 complété)

17.1- Le pourcentage des travaux en régie est de deux pour cent (2%) du montant du marché et de ses avenants, le cas échéant.

17.2- dans le cas où l’entrepreneur serait invité à exécuter des travaux en régie, les dépenses exposées et dûment justifiées lui seront remboursées dans les conditions suivantes :

-  les quantités prises en compte seront les heures de mise à disposition ou les quantités de matériaux et matières mises en œuvre ayant fait l’objet d’attachement contradictoire.

- les traitements et salaires effectivement payés à la main d’œuvre locale seront majorés pour tenir compte des charges sociales de quarante pour cent (40%)

- les heures d’engin seront décomptées aux taux figurant dans les sous détails des prix

- les matériaux et matières seront remboursés au prix de revient dûment justifié au lieu d’emploi majoré de dix pour cent (10%) pour perte, magasinage et manutention

- le montant des prestations ainsi calculées, y compris les heures d’engins, sera majoré de 25% pour tenir compte des frais généraux, bénéfices et aléas propres à l’entrepreneur.

Article 18 : Valorisation des travaux. 

Ce marché est à prix unitaires et forfaitaires.

Article 19 : Valorisation des approvisionnements. 

Il n’est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.

Article 20 : Avances 

a) Demande de l’avance de démarrage

Sur demande expresse de l’attributaire, il pourra être accordé une avance de démarrage d’un montant au plus égal à 20% du montant TTC du marché. Cette avance devra être garantie à 100% par un établissement bancaire de premier ordre installé sur le territoire camerounais et agréée par le Ministère en charge des Finances. La rédaction de la caution sera conforme au modèle joint en annexe. 

b) Remboursement de l’Avance de démarrage 

L’avance de démarrage sera remboursée par prélèvement de 30% du montant des travaux de chaque décompte à partir du premier décompte du marché. Il doit être terminé au plus tard lorsque le montant des travaux atteint 80% de la valeur du marché. En tout état de cause ; le remboursement devra être terminé un mois avant la date d’expiration du délai contractuel.

c) Main levée sur la caution

Au fur et à mesure du remboursement des avances, L’Autorité Contractante donnera la mainlevée de la part de la garantie bancaire à première demande de bonne exécution correspondante si l’attributaire en fait la demande.

Article 21 : Règlement des travaux  
L’attributaire sera rémunéré par décomptes établis en appliquant les prix du bordereau des prix unitaires aux prestations réellement exécutées.

· Constatation des travaux exécutés :

A la fin de chaque mois, l’attributaire et l’Ingénieur du marché établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du Bordereau des Prix au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

· Décompte mensuel

· Au plus tard le 5 (cinq) du mois suivant le mois des prestations, l’attributaire remettra en sept (07) exemplaires à l’Ingénieur du marché, (03) trois projets de décompte provisoire mensuel.       

· Intérêts moratoires

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues.
· Monnaie de paiement

La monnaie de soumission et de paiement est le Franc CFA.

Article 22 : Intérêts moratoires 

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément aux dispositions des Articles166 et 167 du Décret N° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant code des marchés publics.

Article 23 : Pénalités de retard 

23.1 – Pénalités de retard

Si l’entrepreneur n’est pas en mesure de respecter le délai de réalisation, même si une réalisation partielle a été effectuée dans un délai d’exécution, il se verra appliquer les pénalités suivantes :

· 1/2000è du montant du marché par jour calendaire de retard du 1er au 30è jour de retard.

· 1/1000è du montant total du marché par jour calendaire au-delà du 30è jour de retard.

  23.2 – Pénalités spéciales
Si l’entrepreneur n’est pas en mesure de respecter le délai de fourniture des documents contractuels à savoir :

· les Assurances ; 
· le cautionnement définitif ;
·  le Projet d’Exécution ; 
· le Plaque de signalisation du chantier,
Il se verra appliquer une pénalité de Dix mille (10 000) F CFA par jour.

Les pénalités sont limitées à dix pour cent (10%) du montant total du marché. En tout état de cause, si les pénalités excèdent le plafond ainsi fixé, le marché pourra être résilié aux torts exclusifs de l’Entrepreneur. 

Article 24 : règlement en cas de groupement d’entreprises 

En cas de groupement, les paiements seront effectués dans le compte bancaire du mandataire principal.

Article 25 : Décompte final 

· Décompte de fin de travaux 

Après achèvement des travaux dans un délai maximum de 15 (quinze) jours après la date de réception, l’attributaire établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché.

Le projet de décompte final est présenté par l’attributaire à la vérification et à l’approbation de l’Ingénieur du marché.

Ce projet de décompte final, une fois accepté ou rectifié par l’Ingénieur du marché devient décompte final. Il sert à l’établissement de l’acompte pour solde du marché, établi dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus pour l’établissement des décomptes mensuels.

Article 26 : Décompte général et définitif 

A la fin de la période de garantie relative aux ouvrages qui donne lieu à la réception définitive des travaux, l’Ingénieur du marché dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par l’attributaire, le Chef Service du Marché, le DDMAP pour visa et le Maître d’Ouvrage, ce décompte dont le modèle comprend :

· Le décompte final 

· L’acompte pour solde 

· La récapitulation des acomptes mensuels 

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’attributaire, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

· Paiement des prestations : 

Le règlement de la présente dépense sera effectué par le Gestionnaire des crédits après transmission des décomptes établis par l’Ingénieur du marché, signé par l’Autorité Contractante d’un décompte établi par les Cocontractants en sept (07) exemplaires dont l’original est timbré. 

Chaque dossier de paiement devra obligatoirement être composé des pièces suivantes :

· Les sept exemplaires du décompte cité supra ;

· Les sept exemplaires des Attachements signés ;

· Le Procès Verbal de réception signé de tous les membres de la Commission de réception ;

· Le Rapport d’Exécution des travaux signé de l’Ingénieur du marché ;
· La mainlevée de la retenue de garantie signée de l’Autorité Contractante en cas de réception définitive des travaux ;

· Une copie légalisée datant de moins de trois mois par les administrations compétentes, des pièces composant le dossier fiscal notamment :

· Le Titre de Patente ;
· L’attestation de Non Redevance Fiscale ;
· L’attestation de Localisation ;
· Le Plan de Localisation ;
· L’attestation de Non Faillite ;
· L’attestation de Domiciliation Bancaire ;
· L’attestation pour Soumission CNPS ;
Article 27 : Régime fiscal et douanier 

Le Décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

· Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’IR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés.

· Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts

· Des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché

· Des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douane, TVA, taxes informatiques)

· Des droits et taxes communaux

· Des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 28 : Timbres et enregistrement des marchés 

Sept (7) exemplaires originaux du présent marché seront enregistrés et timbrés par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX

Article 29 : Délai d’exécution du marché

L’ensemble des travaux objet du présent marché devront être terminés dans un délai de d’un (01) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Ce délai comprend la période d’installation de l’entrepreneur, le temps nécessaire aux études qu’il aura à effectuer, le délai que se réserve l’Administration pour vérifier le projet d’exécution de l’entrepreneur, la durée d’approvisionnement quelle qu’en soit l’origine, le temps nécessaire à l’exécution des clauses techniques particulières ainsi que les périodes de pluies.

Si, par suite des circonstances quelconques raisonnablement fondées, l’entrepreneur présentait une demande de prolongation de délai, cette demande serait examinée par l’Administration.

Article 30 : Rôle et responsabilité de l’entrepreneur

L’entrepreneur est responsable vis-à-vis de L’Administration, de l’organisation et de la conduite du chantier, de la qualité des matériaux et fournitures dont la charge lui incombe, du personnel employé par lui, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier et de la bonne exécution des travaux.

Les travaux seront exécutés conformément aux plans de spécifications techniques selon les règles de l’art conformément aux techniques et pratiques en usage.

A cet effet, l’entrepreneur devra prendre toutes les mesures pour fournir tous les moyens nécessaires et engager tout le personnel spécialisé.

L’entrepreneur devra assurer la protection et la sécurité des ouvrages existants pendant l’exécution des travaux.

L’entrepreneur devra tenir constamment à jour un planning d’avancement des travaux et le communiquer régulièrement à L’Ingénieur du Marché

L’entrepreneur sera par ailleurs tenu de signer tous les rapports journaliers établis par son représentant sur le chantier.

L’entrepreneur devra présenter au représentant de L’Administration tous les responsables du chantier.

Article 31 : Mise à disposition des documents et du site 

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le DAO sera transmis par le Chef de Service du marché.

Article 32 : Assurance des ouvrages et responsabilité civiles 

Avant tout commencement de l’exécution (et sans autant diminuer ses obligations), l’entrepreneur devra contracter une assurance globale de chantier.

Cette assurance à établir au bénéfice de l’Administration et de l’entrepreneur aura pour but de couvrir les risques afférents :

         -
Aux dommages matériels pouvant être causés aux constructions du fait de l’effondrement     partiels ou total des ouvrages en construction ;

         -
Aux désordres causés, le cas échéant, aux constructions et ouvrages voisins ;

L’entrepreneur est tenu de fournir à l’Administration une copie de la police d’assurance contractée pour le chantier et une attestation précisant que l’entrepreneur et le Maître d’ouvrage sont effectivement couverts pour les risques énumérés ci-dessus.

Le règlement du premier décompte des travaux sera subordonné à la production des pièces justificatives de l’assurance globale du chantier.
Article 33 : Consistance des travaux  

Les travaux comprennent les tâches suivantes dont la liste n’est pas exhaustive :

LOT N° 100 :    TRAVAUX PREPARATOIRES ;







LOT N° 200 :    CHARPENTE TOITURE ;




Article 34 : Pièces à fournir par l’entrepreneur 

34.1- Programme des travaux, plan d’assurance qualité et autres à préciser

a) dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur soumettra à l’ingénieur du marché, le programme d’exécution des travaux en cinq exemplaires. Ce programme d’exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de plan d’assurance qualité (PAQ) et son plan de gestion environnemental.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis.

Deux exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit à quinze jours à partir de leur réception avec :

· Soit la mention « BON POUR EXECUTION » 

· Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

L’entrepreneur disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau. Le Chef de Service ou l’ingénieur du marché disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques, dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.

L’approbation donnée par le Chef service du marché ou l’ingénieur n’atténuera en rien la responsabilité de l’entrepreneur. Cependant, les travaux exécutés avant l’approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

L’entrepreneur tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l’avancement des travaux, des modifications importantes apportées au programme contractuel qu’après avoir reçu l’accord de l’ingénieur du marché.

b) Le plan de gestion environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des liquides et des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation.

c) L’entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer.

d) L’agrément donné par le chef de service ou l’ingénieur du marché ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses du marché.

34.2- Projet d’exécution

a) le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devra être soumis par l’entrepreneur au visa du chef de service ou de l’ingénieur du marché, un mois au moins avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.

b) le chef de service ou le Maître d’œuvre disposera d’un délai de quinze jours pour les examiner et faire connaître ses observations. L’entrepreneur disposera alors d’un délai de huit jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

Article 35 : Organisation et sécurité du chantier, protection de l’environnement 

35.1- Les panneaux placés au chantier devront être mis en place dans un délai d’un mois après la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

35.2- L’attributaire aura la charge de fournir et d’entretenir à ses frais tous dispositifs d’éclairage, de protection, de clôture et de gardiennage qui s’avèreront nécessaires à la bonne exécution des travaux ou qui seront exigés par le Maître d’Œuvre ou l’Ingénieur du marché.  

35.3- L’attributaire sera tenu de se conformer aux textes régissant la protection de l’environnement en vigueur dans la République du Cameroun et notamment la loi cadre n° 096/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement.

Il devra notamment se conformer aux prescriptions du CCTP en la matière.

Article 36 : Implantation de l’ouvrage 

Le Maître d’œuvre ou l’ingénieur du marché notifiera dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

Article 37 : Sous-traitance 

Le présent marché prévoit la possibilité pour l’attributaire de faire exécuter une partie des travaux par un ou des sous-traitants.

L’attributaire ne pourra confier des travaux en sous-traitance sans l’accord préalable du Maître d’Ouvrage et de l’Autorité Contractante. Cette autorisation n’affranchit pas l’attributaire, d’aucune de ses obligations contractuelles.

L’attributaire doit s’assurer que le sous-traitant est en règle avec l’Administration Camerounaise. Les sous-traitants devront satisfaire aux mêmes conditions que l’attributaire. 

Le non respect des dispositions ci-dessus constitue un motif de résiliation du marché

Les sous-traitants devront satisfaire aux mêmes conditions techniques et financières que le titulaire du marché. Ils exécuteront les travaux sous la seule et pleine responsabilité de l’attributaire

En tout état de cause, l’attributaire restera vis-à-vis du Maître d’Ouvrage et de l’Autorité Contractante, seul responsable de l’exécution du contrôle conformément aux obligations contractuelles.

Article 38 : Laboratoire de chantier et essais 

38.1- En cas de nécessité, les essais géotechniques seront réalisés par l’Entrepreneur dans le laboratoire de chantier ou à défaut par un laboratoire agréé.

38.2- L’Ingénieur dispose d’un délai de sept (07) jours pour agréer le personnel et le laboratoire de l’entrepreneur, dès réception de la demande.

Article 39 : Journal de chantier 

39.1- Un journal de chantier sera tenu par l’attributaire et mis à la disposition du Maître d’Œuvre ou l’ingénieur du marché et de ses représentants. C’est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée ; les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

Y seront consignés chaque jour :

· Les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement du marché (notifications, résultats d’essais, attachements),

· Les conditions atmosphériques,

· Les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes,

· Les incidents ou détails de toute nature représentant quelques intérêts du point de vue de la tenue ultérieure des installations ou de la durée réelle des travaux.

· Les travaux exécutés dans la journée, le personnel et le matériel employé

· L’avancement des travaux 

· Les prescriptions imposées

· Les quantités détaillées des travaux 

· Les travaux réalisés par les sous-traitants 

· Les non conformités

· Les visites officielles 

L’Entrepreneur pourra y consigner les incidents ou observations susceptibles de donner lieu à une réclamation de sa part.

39.2- Ce journal sera signé contradictoirement par le Maître d’Œuvre ou l’ingénieur du marché et le responsable des travaux à chaque visite de chantier, et visé systématiquement lors des réunions de chantiers. Pour toute réclamation éventuelle de l’attributaire, il ne pourra être fait état que des évènements ou documents mentionnés en temps utiles au journal de chantier. Tout refus de présentation, ou tentative de destruction partielle ou totale, ou de falsification de ce journal pourra donner lieu à des sanctions. En tout état de cause l’attributaire ne peut se prévaloir de l’impossibilité de recourir à la consultation du journal de chantier.  

Article 40 : Utilisation des explosifs (Sans objet)

CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION

Article 41 : Réception provisoire 

Avant la réception provisoire, l’attributaire demandera par écrit à l’ingénieur du marché l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

Cette visite comportera entre autres opérations :

· La reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés

· Les épreuves éventuellement prévues par le CCTP

· La constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au marché

· La constatation du repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux 

· Les constatations relatives à l’achèvement des travaux 

· Les constatations des quantités des travaux effectivement réalisés

Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ et signé par le Maître d’œuvre ou l’ingénieur du marché et contresigné par l’attributaire.

Au terme de cette visite de pré réception, l’ingénieur du marché spécifie éventuellement les réserves à lever et les travaux correspondant à effectuer avant la date de réception provisoire qu’il fixera en accord avec l’attributaire.

La réception provisoire sera effectuée, à la suite de la visite technique préalable, par une commission composée de : 

· Président : le Maitre d’Ouvrage ou son représentant ;

· Rapporteur : l’Ingénieur ;

· Membres :  

· L’Autorité Contractante ou son représentant ;
· Le Chef Service du Marché ou son Représentant ;
· L’Administration bénéficiaire ;
· L’Autorité des Marchés Publics ou son Représentant ; OBSERVATEUR
· Le Maitre d’œuvre ;
· Le Prestataire de service.
L’entrepreneur est convoqué à la réception par courrier au moins 10 jours avant la date de la réception ; il est tenu d’assister (ou de se faire représenter). Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

Le Président de la Commission de réception une fois saisi par l’attributaire, convoque les membres de la Commission aux fins de procéder à la réception. 

La commission après visite du chantier examine le rapport ou le procès verbal des opérations préalables et procède à la réception provisoire des travaux s’il y a lieu. 

Celle-ci fera l’objet du procès verbal de réception signé séance tenante par tous les membres de la commission. Ce procès verbal de réception technique provisoire marquera la date d’achèvement des travaux. 
La commission, après visite du chantier, examine le procès-verbal de réception provisoire qui est signé sur le champ par tous les membres de la commission.

Le procès verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux.

Article 42 : Documents à fournir après exécution (Sans objet)

Article 43 : Délai de garantie 

Le délai de garantie est fixé pour tous les travaux compris dans le présent marché à un (01) an à compter de la date de réception provisoire. Ce délai sera prolongé jusqu’à ce que les travaux aient été mis en état de réception définitive. L’Entrepreneur devra assurer la charge de toutes les réparations ou réfections quelles qu’elles soient jusqu’au moment de cette opération.

Article 44 : Réception définitive 

44.1- La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie, soit un (01) an après la réception provisoire.

44.2- La procédure et la Commission de réception sont les mêmes que celles de la réception provisoire.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 45 : Résiliation du marché 


Le Marché peut être résilié comme prévu à la Section II Titre V du Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, et également dans les conditions stipulées aux Articles 74, 75 et 76 du CCAG (Travaux), notamment dans l’un des cas de :

· Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un Ordre de Service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours ;

· Retard dans les travaux entraînant des pénalités supérieures à 10% du montant du contrat ;

· Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

· Défaillance du Cocontractant ;
· Non paiement persistant des prestations.


Dès notification d’une telle décision de résiliation, l’entrepreneur prendra toutes les dispositions pour arrêter toute prestation en cours.

Article 46 : Cas de force majeure

46.1 Les cas de force majeure s’étendent aux effets des catastrophes naturelles ou tout autre événement extérieur que l’attributaire ne pouvait raisonnablement ni prévoir, ni éviter et dont les circonstances rendent l’exécution des travaux impossibles et pas seulement plus onéreuse.

En cas de force majeure, l’attributaire ne verra sa responsabilité dégagée que s’il a averti par écrit le Maître d’Œuvre ou l’ingénieur du marché de son intention d’évoquer cette force majeure et ce avant la fin du 20ème jour qui suit l’événement.

Il appartient au Maître d’Œuvre ou à l’ingénieur du marché d’apprécier le caractère de force majeure et les preuves fournies par l’attributaire. 

46.2- dans le cas où l’entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne serait admise sont :

* pluie : 200 millimètres en 24 heures

* vent : 40 mètres par seconde

* crue : la crue de fréquence décennale 

Article 47 : Différends litiges 

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente.

Article 48 : Edition et diffusion du présent marché

Quinze (15) exemplaires du présent marché seront édités par les soins de l’entrepreneur et fournis à l’Autorité Contractante
Article 49 : Entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par l’Autorité Contractante (Maire de BELABO). Il entrera en vigueur dès sa notification à l’Entrepreneur et son enregistrement aux services des impôts.

Article 50 : Informations à afficher
L’attributaire s’engage à sceller solidement (ciment) une plaque informative sur le mur de la façade de la construction à 1.60 mètre du sol (Panneau de chantier)
· Matériau : bois

· Couverture : couverte d’une couche d’antirouille et d’une couche de peinture à huile. Les inscriptions en noir sur fond blanc

· Dimensions : Longueur : 200 cm (deux mètres)

    Hauteur : 25 cm (vingt-cinq centimètres)

    Epaisseur : 5 mm (cinq millimètres) ; 2,5 cm (deux centimètres et demi)

Texte : travaux Réhabilitation de la charpente-couverture et étanchéité à l’hôtel de ville de BELABO dans la Commune de BELABO, Département de LOM et DJEREM, Région du L’Est.
Ouvrage financé par : le Budget de la commune de BELABO - Exercice 2021 ;
Maître d’Ouvrage : Maire de la Commune de BELABO ;
Autorité Contractante : Maire de la Commune de BELABO ;
Chef de Service du Marché : Secrétaire Général de la Mairie de BELABO ;
Durée des travaux : un (01) mois ;
Imputation : 610 108 ;
Exercice : Budget 2021.
PIECE N°05 : 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERS (CCTP)

A/
GENERALITES ET PRESCRIPTIONS

A.1
-
DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Pour l'exécution des travaux, l'Entrepreneur sera soumis aux prescriptions et documents techniques de base suivants :

-
Nouvelles règles techniques de conception et de calculs des ouvrages et constructions en béton armé suivant la méthode des ETATS LIMITE'S (BAEL) - EDITION 91.

-
Les normes françaises ou similaires approuvés au CAMEROUN.

-
Les règles du CAMEROUN en matière de construction et d'urbanisme.

-
Les cahiers des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux publics et des bâtiments en République du CAMEROUN.

-
Les normes (AFNOR - CSTB) et les documents techniques unifiés (DTU).

A.6
-
COFFRAGE

A.6.1
-
Généralités

Tous les ouvrages en béton de fondation seront exécutés en coffrage ordinaire sauf instructions contraires émanant du Maître d’œuvre et sauf indications contraires sur les plans :

a)
Si les coffrages ordinaires sont constitués de sciages simplement juxtaposés, ces derniers devront être de même niveau et convenablement jointifs. L'écartement maximal toléré dans les joints est de 2 millimètres. Le dénivelé maximal toléré normalement au plan d'un parement entre deux sciages juxtaposés sera de trois millimètres. 

b)
Si les coffrages ordinaires sont composés de panneaux de fibres de bois agglomérés ou de contre-plaqué simplement juxtaposés, ces panneaux seront convenablement jointifs et de même niveau. Les jeux tolérés entre panneaux seront les mêmes qu'entre sciages. Les tolérances sont celles du DTU 23 rappelées dans le Chapitre IV Paragraphe A


A.6.2
-
Coffrage des trous

Les trous et vides à ménager pour scellement ou à d'autres fins seront réservés par la mise en place de coffrages appropriés, agencés de manière à ce que la totalité de leurs éléments puisse être aisément retirés au décoffrage. Il sera admis d'utiliser des blocs de polystyrène expansé.

A.6.3
-
Soins avant bétonnage
a)
Propreté

Les coffrages ne devront pas être tachés par des produits hydrocarbonés, tels que graisse, cambouis, etc.… ni par la rouille. Les taches seront soigneusement enlevées si besoin en est.

b)
Nettoyage

Immédiatement avant mise en œuvre du béton, les coffrages seront nettoyés avec soin de façon à les débarrasser des poussières et débris de toutes natures.

La finition du nettoyage sera assurée à l'air comprimé.

c)
Humidification

Les coffrages en bois courant seront abondamment arrosés avant mise en oeuvre du béton.

L'arrosage sera conduit au besoin en plusieurs phases échelonnées de manière à obtenir une humidification des bois aussi complète que possible, qui aura pour but de resserrer les joints par gonflement du bois.

Les surfaces humides ne devront cependant pas être ruisselantes. L'eau en excès sera évacuée à l'air comprimé.

d)
Enduction d'huile

Seront huilés avant mise en œuvre du béton :

· Tous les coffrages métalliques

· Les coffrages soignés composés de panneaux en contre-plaqués ou en fibres de bois agglomérés et tous les coffrages pour parements fins. 

· L'huile en excès au fond des moules sera épongée avant bétonnage. Les huiles employées seront des huiles spéciales dites de démoulage.

A.6.4
-
Entretien

Si plusieurs emplois sont prévus pour un même coffrage, celui-ci sera parfaitement nettoyé et éventuellement remis en état avant tout nouvel usage.

A.6.5
-
Sécurité du personnel et des tiers

Les coffrages et éléments de charpente, qui après emploi porteraient des clous ou pointes ou saillies seront immédiatement dégarnis de leurs pointes s'ils sont destinés à être réemployés.

Dans le cas contraire, ils seront immédiatement brûlés ou stockés à l'écart du chantier, en un emplacement non accessible au public.

B/
DESCRIPTION DES TRAVAUX

CHAPITRE I : TRAVAUX PREPARATOIRES/TERRASSEMENT 

Les travaux d’installation de chantier seront à la charge de l’entreprise bénéficiaire du marché. Ils comprennent :

· L’information et la signalisation du chantier avec un panneau d’information approuvée par le Maître d’œuvre qui portera la désignation des parties contractantes, la définition des prestations, le Maître d’Ouvrage, le maître d’œuvre, le financement et le délai d’exécution, etc… 

· L’édification ou la location d’un magasin de chantier avec un bureau attenant ou le jour de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence ; 

· Eventuellement les branchements provisoires en eau, en électricité et téléphone,

· L'implantation des bâtiments sera assurée par l'Entreprise, et approuvée par le Maître d’œuvre avant tout commencement des travaux. Les erreurs de cotes d'altitude que les opérations d'implantation pourraient révéler doivent être immédiatement signalées au Maître d’œuvre en vue d'apporter les modifications nécessaires au bon déroulement du chantier. Tous les travaux d’implantation et de piquetage feront l’objet d’une réception par le Maître d’œuvre.
· La remise en état des lieux et le repli du matériel en fin du chantier.
1) Etudes

Les études comprennent : 

· L’établissement du programme d’exécution, des plans d’exécution et des détails aux échelles convenables ;

· L’établissement du planning des travaux ;

· L’établissement du plan de gestion de l’environnement.

Ces plans seront remis avant le début des travaux (voir dispositions du CCAP) ;
2) Nettoyage du site

Le nettoyage systématique sur toute l’emprise ou les travaux seront réalisés une emprise de 10 m tout autour. Ce travail comprend toutes sujétions.

3) Démolitions

Elles comprennent tout ouvrage fondé ou non sur l’emplacement du bâtiment. Les produits seront évacués à la décharge publique.

CHAPITRE VI : PLAFONDS 

· Solivage

En bois dur traité au xylamon de section de 4 x 8 mini. Les champs seront rabotés.

· Habillage

En contre-plaquée sapelliau de 4 mm en plaque de 60 x 120 à l’intérieur du bâtiment ;

En tôle lisse à l’extérieur du bâtiment.

NB : 

· Couvre-joints périphériques tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ;

Chaque pièce

CHAPITRE VIII : CHARPENTE – COUVERTURE 

a) Charpente

· Fermes


Les fermes seront exécutées avec du bois dur traité au xylamon de 3 x 15 ou 3 x 20 suivant indications des plans.

L’entrait et l’arbalétrier seront doublés.

Ces fermes seront solidement ancrées dans la maçonnerie à l’aide des fers d’attente des poteaux.

· Pannes

Elles seront en bois dur traité au xylamon, section 5 x 8 ou 5 x 15 suivant indication des plans. Sur les pignons et sur les séparations, elles seront fixées avec les pattes de scellement en fer plat de 3 x 30 x 200

b) Couverture 

La couverture sera réalisée en tôles bac aluminium 6/10e en vue une longueur de 6 m fixée sur les pannes par des tire-fond de 8 x 80 avec accessoires.

· Le faîtage sera relevé et couvert avec des tôles faitières ;

· Les pignons recevront des rives en aluminium.

· Planche de rive

· Façade avant et arrière

La planche de rive utilisée aura 30 cm de large et 03 d’épaisseur. Elle sera en bois dur et recouverte à l’extérieur par la tôle de rive en aluminium.

· Pignon : Latte 4 x 8 reliant les pannes.

PIECE N°06 : 


CADRE DU BORDEREAU DES PRIX HORS TVA

	N°
	DESIGNATION
	UNITE
	Prix Unitaire En Chiffres (F CFA)

	LOT 100
	 TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES 

	101
	Nettoyage du site 

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au METRE CARRE (M2) de Nettoyage du site. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ”.

Le Mètre Carré à __________________ Francs CFA
	m2
	

	102
	Démolition de éléments en B.A
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au FORFAIT (m3) les démolitions des éléments en B.A existants. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ”.
Le Mètre cube à _____________________ Francs CFA
	m3
	

	LOT 200
	ETANCHEITE
	 
	

	LOT 300
	CHARPENTE -COUVERTURE
	
	

	301
	Réfection des fermes

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au FORFAIT (FF) les Réfection des fermes. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ”.
Le Forfait à _____________________ Francs CFA
	Ff
	

	302
	Réfection des pannes

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au FORFAIT (FF) les Réfection des pannes. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ”.
Le Forfait à _____________________ Francs CFA
	Ff
	

	303
	Réfection du plafond

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au METRE CARRE (M2) de Réfection du plafond. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ”.

Le Mètre Carré à __________________ Francs CFA


	m2
	

	305
	F. et P. des Planches de rive

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au METRE LINEAIRE (ML) de F. et P. des Planches de rive. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ”.

Le Mètre linéaire à __________________ Francs CFA

	ml
	

	306
	F. et P. de tôles bac en Alu 5/10eme

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au METRE CARRE (M2) de F. et P. de tôles bac en Alu 5/10eme. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ”.

Le Mètre Carré à __________________ Francs CFA


	m2
	

	307
	F. et P. de tôles faitières de 50 cm de large
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au METRE LINEAIRE (ML) de F. et P. de tôles faitières de 50 cm de large. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ”.

Le Mètre linéaire à __________________ Francs CFA


	ml
	

	308
	F. et P. de tôles de bardage de 30 cm de large

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au METRE LINEAIRE (ML) de F. et P. de tôles de bardage de 30 cm de large. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ”.

Le Mètre linéaire à __________________ Francs CFA


	ml
	

	LOT 400
	ELECTRICITE
	
	


PIECE N°07 : 


CADRE DU DETAIL ESTIMATIF (CDE)
	I -   HOTEL DE VILLE DE BELABO 

	
	
	
	
	
	

	N°
	Désignations
	U
	Quantité
	 Prix Unitaire  
	Prix Total (HTVA)

	LOT N° 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES

	101
	Nettoyage du site
	m2
	30
	
	

	102
	Démolition d’ouvrage en B. A
	m3
	2
	
	

	SOUS-TOTAL LOT N°100
	

	LOT N° 200 : CHARPENTE -COUVERTURE

	301
	Réfection des fermes
	Ff
	1
	
	

	302
	Réfection des pannes
	Ff
	1
	
	

	303
	Réfection du plafond
	m2
	50
	
	

	304
	Réfection des tôles lisses
	m2
	68
	
	

	305
	F. et P. des Planches de rive
	ml
	65
	
	

	306
	F. et P. de tôles bac en Alu 5/10eme
	m2
	244
	
	

	307
	F. et P. de tôles faitières de 50 cm de large
	ml
	24
	
	

	SOUS-TOTAL LOT N° 200
	

	

	TOTAL GENERAL HTVA
	

	TVA (19.25%)
	

	TOTAL TTC
	

	AIR (5,5%)
	

	NET A PERCEVOIR  
	


	Arrêté le montant TTC du présent Détail Estimatif à la somme de : 








Fait à…………………le…………………….

                                                                                                        LE SOUMISSIONNAIRE


PIECE N°08 : 


SOUS DETAIL DE PRIX

MODELE SOUS-DETAIL DES PRIX

	SOUS-DETAIL DES PRIX

	DESIGNATION :

	N° PRIX
	Rendement journalier
	Quantité totale
	Unité
	Durée activité

	
	
	
	
	

	Main d’œuvre
	CATEGORIE
	Salaire journalier
	Jours facturés
	Montant

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	TOTAL A

	Matériel et Engins
	TYPE
	Taux journalier
	Jours facturés
	Montant

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	TOTAL B

	Matériaux et Divers
	TYPE
	Prix unitaire
	Consommation
	Montant

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	TOTAL C

	D
	TOTAL COUTS DIRECTS                                                         A+B+C
	

	E
	Frais généraux de chantier
	%
	  = D x %
	

	F
	Frais généraux de siège
	%
	  = D x %
	

	G
	COUT DE REVIENT
	-
	  = D + E + F
	

	H
	Risques + Bénéfices
	%
	  = G x %
	

	P
	PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE
	  = G +H
	

	V
	PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE
	  = P/Qté
	


PIECE N°09: 


	REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix –Travail- Patrie

--------------------

REGION DE l’EST

--------------------

DEPARTEMENT DE LOM ET DJEREM

-----------------------

COMMUNE DE BELABO

----------------------

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHÉS

----------------------


	

	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

-----------------------

EAST REGIONAL 

-------------------------

LOM AND DJEREM DIVISIONAL 

-----------------------------

BELABO COUNCIL

-------------------------

INTERNAL TENDERS 

BOARD

-------------------------




LETTRE-COMMANDE N°…………./LC/C- BBO/CIPM/2021 DU …………………………… 

PASSE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°………. /AONO/C- BELABO /CIPM/2021 DU …………………………2021,

POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA CHARPENTE COUVERTURE DE L’HOTEL DE VILLE DE BELABO DANS LA COMMUNE DE BELABO, DEPARTEMENT DE LOM ET DJEREM, REGION DE L’EST.

TITULAIRE
: __________________________
B.P:  
à ___, Tel___ _______________   Fax :  

N° R.C :  
A à  

N° Contribuable :  

OBJET : pour les travaux de réhabilitation la charpente-couverture et étanchéité à l’hôtel de ville de BELABO dans la Commune de BELABO, Département de LOM et DJEREM , Région de L’Est .
LIEU
: BELABO
DELAI D’EXECUTION
: Un (01) mois
MONTANT EN FCFA
	HTVA
	

	T.V.A. (19.25 %) 

	

	IR (2,2 ou 5,5%)
NEANT)
	

	NET A MANDATER
	

	TTC
	


FINANCEMENT
: BUDGET DE LA MAIRIE DE BELABO Ex : 2021
IMPUTATION
: 610 108
SOUSCRIT, LE


SIGNE, LE

NOTIFIE, LE

ENREGISTRE, LE

Entre :

Le Gouvernement de la République du Cameroun, représenté par le Maire de la Commune de BELABO, dénommé ci-après 

« L’Autorité Contractante »
D'une part,

Et
L’Entreprise  


B.P:  
_________ Tel_______________________ Fax:  
_______________
N° R.C:  ____________________

N° CONTRIBUABLE :  
_________________
N° COMPTE BANCAIRE :  
_________________
Représentée par Monsieur _______________________, son Directeur Général, dénommée ci-après 

« L’entrepreneur »

______________________

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE 
Titre I :   Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 
Titre II :    Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
Titre III :   Bordereau des Prix Unitaires (BPU) 

Titre IV :   Détail Estimatif (DE)
Page ___________ et Dernière de la Lettre-Commande N°---/LC/C- BELABO /SG/CIPM/2021
Passé avec l’entreprise _____________ après Appel d’Offres National Ouvert

N°………/LC/C- BELABO /SG/CIPM/2021 DU_____________                     

TITULAIRE                              Entreprise  


                                                   B.P: _____________________ Tel :  
_______________
                                                   N° R.C: ____________________

                                                   N° CONTRIBUABLE :  
_________________
                                                   N° COMPTE BANCAIRE :  
_________________
OBJET : travaux de réhabilitation de la charpente-couverture, à l’hôtel de ville de BELABO dans la Commune de BELABO, Département de LOM et DJEREM, Région du L’est.
Montant du marché en FCFA :
	HTVA
	

	T.V.A. (19.25 %) 
	

	IR (2,2 OU 5,5%)
	

	NET A MANDATER
	

	TTC
	


	Lue et acceptée par le Cocontractant.
    le……………………………
	Signée par l’Autorité Contractante
le……………………………

	ENREGISTREMENT



PIECE N°10: 


SOMMAIRE
	Annexe n° 1
	:
	Modèle de soumission                                                                          81

	Annexe n° 2
	:
	Modèle de caution de soumission                                       82

	Annexe n° 3
	:
	Modèle de cautionnement définitif                                                   8 3

	Annexe n° 4
	:
	Modèle de caution d'avance de démarrage                           8 4

	Annexe n° 5
	:
	Modèle de caution de retenue de garantie                           8 5

	Annexe n° 6

Annexe  N° 7 
	:
	 Modèle de Curriculum vitae                                               86
: Cadre de Références Professionnelles                             87



ANNEXE N° 1 : MODELE DE SOUMISSION
Pour les travaux de réhabilitation de la charpente-couverture, à l’hôtel de ville de BELABO dans la Commune de BELABO, Département de LOM et DJEREM, Région de l’Est.
,

Je, soussigné ….............................……......................…………………. [Indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant la société, l’entreprise ou le groupement……….............……   dont le  siège  social  est  à…….….....................…., inscrite au registre du commerce de ………...............…………………...  sous le n° ………………..................................……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d’Appel d’Offres y compris l’(es) additif(s), [rappeler le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres]:
-  Après m'être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer.

-  Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.

-       Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre à.................................................................................................. [En chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à……….........................................................  Francs CFA Toutes Taxes Comprises. [En chiffres et en lettres]
-  M'engage à exécuter les travaux dans un délai de ……….............  mois

-  M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.

-  Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants : 
Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° ………………...................... ouvert au nom de …................................…………….   Auprès de la banque…................................…. Agence de …..............................…………………….

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à …..........................………

Le ………....................................
Signature de ……….......................……….

                                                                                En qualité de ………............................. 

                                                                                Dûment autorisé à signer les soumissions 

                                                                                 Pour et au nom de ………....................

Pour les sociétés, indiquez :

La société (raison sociale ou dénomination, forme, nationalité et siège sociale)

« Représenté par le soussigné ……………………………… » (Nom, prénom et qualité)

Pour les structures sans personnalité juridique, indiquez :

« Nous, soussignés, …………………………………………………………………… »

(Pour chacun : nom, prénom, raison sociale, profession, nationalité, domicile siège social)

« Constituées en groupement de société pour l’exécution du présent marché, nous nous engageons solidairement… »

ANNEXE N° 2 : MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° ……………/AONO/C-BBO/CIPM/2021 DU ___________
Pour les travaux de réhabilitation de la charpente-couverture, à l’hôtel de ville de BELABO dans la Commune de BELABO, Département de LOM et DJEREM, Région de l’Est.
Adressée à [indiquer le Maire de la Commune de BELABO], « l’Autorité Contractante »

Attendu que l’entreprise ………………………………........................………, ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du ……………..........................……….   Pour [rappeler l’objet de l’Appel d’Offres],  ci-dessous  désignée

« L’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant]
Francs CFA,

Nous …………....................…..........................……….  [Nom et adresse de la banque], représentée par ……………..........................……….  [Noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage

De la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission ;

Ou
Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par le Maître d’Ouvrage pendant la période de validité :

-  manque à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

-  manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès  réception  de  sa  première  demande  écrite,  sans  que  le  l’Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’ Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame lui est dû au Maître d’Ouvrage parce que l’une ou l’autre des conditions

Ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur  dès  sa  signature  et  dès  la  date  limite  fixée  par  l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la  banque,  par  lettre  recommandée  avec  décharge,  avant  la  fin  de  cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque à ……………...................……….., 

Le ……………..........................………..
          [Signature de la banque]
     ANNEXE N° 3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF
Banque :

Référence de la Caution : N° ……………..................................………..
Adressée à [indiquer le Maire de la Commune de BELABO] Cameroun, ci-dessous désigné « L’Autorité Contractante »
Attendu que ……………................................................................................................………..  [Nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné

« L’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser

[Indiquer la nature des travaux]
Attendu qu’il est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à 5% du montant de la tranche du marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement,

Nous, ……………................................................................................................................................................................................………..  [Nom et adresse de banque], représentée par …………….................................................................................................................................................................………..  [Noms des signataires],

Ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement

ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de ……………............................................................................................................................................................................………..  [En chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le  présent  cautionnement  définitif  entre  en  vigueur  dès  sa  signature  et  dès  notification  à  l’entrepreneur,  L’Autorité Contractante,  de  l’approbation  du  marché.  Elle sera libérée dans un délai de   [Indiquer le délai] à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette  date,  la  caution  deviendra  sans  objet  et  devra  nous  être  retournée  sans  demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par l’Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être  faite  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  parvenue  à  la  banque  pendant  la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque à ……………........................……….., 

Le …………..........................………..
[Signature de la banque]
ANNEXE N° 4 : MODELE DE CAUTION D'AVANCE DE 

   DEMARRAGE
Banque : référence, adresse ……………....................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………….……..
Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de : ………… …...........................................................................................................................................................................................………. [Le titulaire], au profit de           
Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………….................…….     [Le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché N° ………….............   Du ………….........................................……..Relatif aux les travaux de réhabilitation de la charpente-couverture de l’hôtel de ville dans la commune de BELABO du Centre Multifonctionnel de Promotion des Jeunes Département de LOM  et DJEREM, Région de l’est, de la somme totale maximum correspondant à l’avance de vingt (20) % du montant Toutes Taxes Comprises du marché n° …….....................................…….. , payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit :…………...............................……..  Francs CFA
La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de …………...............................................................…….
[Le titulaire] ouvert auprès de la banque………….................…….…………...........................……..………….................……..………….................……..  Sous le n° ...........……..………….................……..
Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par
le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.
La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.
Signé et authentifié par la banque à …………………….….......................….., 

Le ……………..........................………..
           [Signature de la banque]
ANNEXE N° 5 : MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE
Banque : …………...........................………………………………………………………………………
Référence de la Caution : N° …………................................................................……………………
Adressée au 
Ci-dessous désigné « L’Autorité Contractante »
Attendu que ...............................................................................................................……............……………… [nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché, relatif aux Pour les travaux de réhabilitation de la charpente-couverture, à l’hôtel de ville de BELABO dans la Commune de BELABO, Département de LOM et DJEREM, Région de l’Est.
Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à 10% du montant du marché peut être remplacée par une caution solidaire,
Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution,
Nous, …………...........................………………………………...........................………………………………........................................…………………  [Nom et adresse de banque], représentée par …………...........................……………………………....................………………………………...............
[Noms des signataires], et ci-dessous désignée « la banque »,
Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard
Du Maître d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de …………...........................……………………
[En chiffres et en lettres], correspondant à 10% du montant du marché (10).
Et  nous  nous  engageons  à  payer au Maître d’Ouvrage,  dans  un  délai  maximum  de  huit  (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à 10% du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que l’Autorité Contractante ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.
Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.
La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par l’Autorité Contractante.
Toute demande de paiement formulée par l’Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.
La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque
                                                                  À ……………..........................……….., 

Le ……………..........................………..
       [Signature de la banque]
[image: image1.png]



(10) Cas où la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit 10% du marché.
ANNEXE N° 6 – MODELE DE CURRICULUM VITAE

Nom & Prénom                      : __________________________________________________

Date de naissance                  : __________________________________________________

Nationalité
: __________________________________________________

Langues Parlée
:        Très bon                  Bon                       Moyen  

 
Ecrite
: __________________________________________________

    Comprise
: _____________________________________________________

Ecole de formation
: ______________________________________________________

Date d’entrée dans cette école : __________________________________________________

Date de sortie de cette école : ___________________________________________________

Diplôme obtenu 
: __________________________ Date _____________________

Connaissances particulières : Publication, Travaux de recherche ______________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Date de début de travail
: ____________________________________________________

Nombre d’Années de travail   : ____________________________________________________

Nombre d ‘années de travail dans la société : ________________________________________

Date d’entrée dans cette société                  : ________________________________________

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (*)

(*) – Les certificats de travail délivrés par les différents employeurs doivent être annexés au présent curriculum vitae signé
· Le curriculum vitae doit faire ressortir l’importance des chantiers sur lesquels le personnel a travaillé et la formation réelle occupée sur le chantier

ANNEXE N° 7 – MODELE DE REFERENCES PROFESSIONNELLES

Service les plus représentatifs et similaires à ceux décrits 

Dans le CCTP ci-dessous au courant des deux années
	Nom de la Mission

	Pays :

	Lieu :

	Personnel spécialisé fourni :


	Nom du client :

	Nombre de personnes

	Adresse :

	Nombre d’hommes / jour :

	Date démarrage :
	Date de fin :
	Valeur approximative honoraires (en FCFA) :


	Nom Partenaire(s) éventuel(s)
	Nombre d’hommes/jour fournis par les partenaires :


	Nom et fonction des principaux responsables (Chef de mission/Chef d’équipe/……)


	Principales missions de la structure auditée :


	Descriptif des services fournis par votre personnel :



                                                             Fait à ……………………le ……………………….

                                                             Signature(s)……………………………………….

                                                             M(s) ……………………………………………….

NB : Les renseignements ci-dessous concernent les diverses missions que le cabinet a effectuées sous contrat, que ce soit à titre individuel ou comme principal partenaire au sein d’un consortium

ANNEXE N° 8 :     DÉCLARATION D'INTENTION DE SOUMISSIONNER

Je soussigné ___________________________________________________

Nationalité : ____________________________________________________

Domicilié : ______________________________________________________

Fonction : ______________________________________________________

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, après avoir pris connaissance du dossier d'Appel D'offres Ouvert n°___/AONO/C-NKOLMETET/SG/CIPM/2020 du _______________, relatif Pour les travaux de réhabilitation de la charpente-couverture, à l’hôtel de ville de BELABO dans la Commune de BELABO, Département de LOM et DJEREM, Région de l’Est.

Déclare par la présente, L'INTENTION DE SOUMISSIONNER pour cet Appel d'Offres.

FAIT A _____________, le __________________
Le Directeur Général

ANNEXE N°9 :    ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX

Je soussigné 

M ……………………………………………………….

Directeur Général de l’Entreprise ________________________

Atteste avoir visité le site du projet des Pour les travaux de réhabilitation de la charpente-couverture, à l’hôtel de ville de BELABO dans la Commune de BELABO, Département de LOM et DJEREM, Région de l’Est.
 Objet de l’Appel d’Offre National ouvert N°__________/AONO/C-BBO/CIPM/2021 du ______________

A l’issu de cette visite, les observations suivantes ont été relevées :

A-OBSERVATIONS GENERALES:
	N° d’ordre
	DESIGNATION
	OBSERVATIONS (1)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


B- OBSERVATIONS TECHNIQUES:
Préciser les écarts éventuels rencontrés par rapport aux DAO et proposer et chiffrer s’il y a lieu les variantes techniques améliorantes et économiques possibles 

a- 

b- 

c-

d-

e-

 A____________, le ____________

POUR L’ENTREPRENEUR


(1) Indiquer ci-dessus des quantités pour chaque tâche ainsi que les contraintes liées à leurs exécutions

N.B: cette fiche aussi bien que l’offre engagent le soumissionnaire. Il ne pourra prétendre après, de la non connaissance du site pour d’éventuelles réclamations  

PIECE N°11 : 

PIECE N°12 : 


LISTE DES BANQUES ET DES COMPAGNIES D’ASSURANCES AGREES ET HABILITEES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS EN 2018
I) BANQUES :
1. Afriland First Bank (First Bank)

2. Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC)

3. Citi Bank Cameroun (CITI-C)

4. Commercial Bank of Cameroon (CBC)

5. Ecobank Cameroun (ECOBANK)

6. National Financial Credit Bank (NFC-BANK)

7. Société Commerciale de Banque Cameroun (CA SCB)

8. Société Générale des Banques au Cameroun (SGBC)

9. Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC)

10. Union Bank of Cameroon (UBC)

11. United Bank for Africa (UBA)

12. Banque Atlantique du Cameroun;

13. Banque Gabonaise pour le Financement International ;

14. Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME)

II) COMPAGNIES D’ASSURANCES

III) ACTIVA ASSURANCES ;

IV) ASSURANCE ET REASSURANCE AFRICAINE (AREA)

V) Chanas Assurances S.A.

VI) PRO ASSUR SA ;

VII) Zenithe Insurance.

PIECE N°13 : 

	GRILLE D'EVALUATION DES OFFRES 

	NOM DU L’AUTORITE CONTRACTANTE :

	NOM DU SOUMISSIONNAIRE :

	COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES AUPRES DE LA COMMUNE DE BELABO

	SOUS COMISSION D'ANALYSE :

	DATE :
	
	

	A
	CRITERES ELIMINATOIRES

	N°      
	DESIGNATION
	OUI
	NON

	1
	Dossier Administratif incomplet ou non conforme (sous réserve des dispositions du point I de la circulaire N° 002/CAB/PM du 31 Janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des Marchés Publics au-delà de 48 heures réglementaires (oui ou non) ;
	 
	 

	2
	Absence de caution de soumission (oui ou non) ;
	
	

	3
	Dossier Technique ou Financier incomplet (oui ou non) ; 
	 
	 

	4
	Fausses déclarations ou présence des pièces falsifiées (la CDPM se réservant le droit de procéder à l’authentification de tout document présentant un caractère douteux) (oui ou non) ;
	 
	 

	5
	 Omission dans le bordereau des prix, d’un prix unitaire quantifié (oui ou non) ;
	 
	 

	6
	Respect d’un modèle joint en annexe
	
	

	7
	Non satisfaction d’au moins 70% critères de qualification (oui ou non) ;
	
	

	B
	CRITERES DE QUALIFICATION

	N°      
	DESIGNATION
	OUI
	NON

	1
	Le Chiffre d’affaires moyen au cours des deux dernières années (2019,2020) : au moins égal à Dix millions (10 000 000) FCFA TTC, (oui ou non) ;
	 
	 

	2
	La déclaration d’intention de soumissionner, timbrée (suivant modèle joint) (oui ou non). ;
	
	

	3
	Exécution au cours des deux dernières années d’au moins deux (02) marchés de travaux similaires ayant chacun un montant supérieur ou égal à Dix millions (10 000 000) FCFA TTC, joindre PV de réception des travaux (oui ou non).
	
	

	4
	Attestation et rapport descriptif de visite du site cosignée du Maire de BELABO avec photos (oui ou non).
	
	

	5
	Intercalaire séparant les parties dans l’offre (oui ou non).
	
	

	6
	Planning des travaux expliqué (oui ou non).
	
	

	7
	Conducteur des travaux (oui ou non).
	
	

	
	Diplôme d'ingénieur des travaux de génie civil 03 ans au moins, CV (signé, daté, N° de Téléphone). Copie du diplôme légalisé. Attestation de présentation de l’originale du diplôme légalisée
	
	

	8
	Chef de chantier (oui ou non).
	
	

	
	Diplôme de Technicien Supérieur de génie civil 03 ans au moins CV (signé daté, N° de Téléphone), copie du diplôme légalisée, attestation de présentation de l’originale du diplôme légalisée
	
	

	MATERIEL ET MATERIAUX

	9
	Facture du Compacteur Manuel légalisée en location ou en propriété (oui ou non).
	
	

	10
	Facture du Petit Matériel de chantier légalisée (oui ou non).
	
	

	11
	Carte grise Véhicule de chantier légalisée en location ou en propriété (oui ou non).
	
	

	12
	 Prise en compte des mesures de sécurité et de la protection de l’Environnement (oui ou non).
	 
	 

	
	TOTAL
	 
	 





POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION


DE LA CHARPENTE COUVERTURE DE L’HOTEL DE VILLE de bÉlabo,


DANS LA COMMUNE DE BELABO, DEPARTEMENT DE LOM ET DJEREM, REGION DE L’EST.




















AVIS D’APPEL D’OFFRES


(AAO)





AMPLIATIONS :


ARMP (pour insertion au JDM) ; 


DDMINMAP/LD ; 


DDMINTP/LD ; 


Pdt/CIPM/BBO ; 


Affichage ; 


 -       Chrono/archives �









REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES


(RGAO)











REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES


(RPAO)





CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES


 (CCAP)





CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES


 (CCTP)











BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 


(BPU)











CADRE DU DETAIL ESTIMATIF


(DE)











CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX  


(BPU)














MODELE DE MARCHE














FORMULAIRES DE MODELES





VISA DU GESTIONNAIRE DE CREDIT


OU DE L’INGENIEUR DE CONTROLE











PLANS TYPES (CONTRACTUELS)











LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A FOURNIR DES CAUTIONS











MODELE DE GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES













