1

[image: image11.wmf] 

 




Financement : Commune de  KAR-HAY / PNDP III (FED) 

EXERCICE 2021
Dossier de Demande de Cotations 

	Date de lancement
	Le ________/_________/2021

	Date limite de réception des offres
	Le ________/_________/2021,  à ______ heures  à la  Commune de KAR-HAY.

	Date d’ouverture des plis
	Le ________/________/2021,  à _______ heures à la  Commune de KAR-HAY.


Table des matières
3I.
DEMANDE DE COTATIONS


41.
DEMANDE DE COTATIONS PAR INVITATION


51.
DEMANDE DE COTATIONS PAR VOIE D'AFFICHAGE


7II.
INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES


81.
Contenu du Dossier de Demande de Cotation


82.
Langue de l'offre


83.
Éléments constitutifs d'une offre


84.
Monnaie de l'offre


85.
Durée de validité de l'offre


86.
Les conditions de dépôt des offres


87.
Date et heure limite de dépôt des offres


98.
Ouverture des plis


99.
Évaluation des offres


1110.
Attribution du marché


1111.
Corruption et manœuvres frauduleuses


13III.
CONDITIONS DE QUALIFICATION DES ENTREPRISES


141.
Informations d'Ordre Administratif


142.
Déclarations d'Ordre Technique


143.
Déclarations d'ordre financier


15IV.
FORMULAIRES MODÈLES POUR CONSTITUER LA COTATION


161.
LETTRE DE COTATION


171.
Lettre d’engagement pour le respect des principes de l’égalité genre par les prestataires


192.
DECLARATION DE QUALIFICATIONS


27V.
DOSSIER TECHNIQUE


281.
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES


392.
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES(CCTP)


513.
CAHIER DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES (CCES)


554.
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES


615.
CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF


61MONTANT TRAVAUX


Erreur ! Signet non défini.6.
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISÉS À ÉMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHÉS PUBLICS


627.
PLANS  DES OUVRAGES




I. DEMANDE DE COTATIONS


1. DEMANDE DE COTATIONS PAR INVITATION

Le Maire de la Commune de  KAR-HAY
(AUTORITE CONTRACTANTE)

A
	N°
	NOM DU PRESTATAIRE
	LOCALISATION
	BOITE POSTALE
	TELEPHONE

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


Objet : Invitation à soumissionner

	Libelle du Projet 
	REALISATION D’UN FORAGE PRODUCTIF EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE  A DOLGAYE COMMUNE KAR HAY

	Localisation
	Dolgaye Commune Kar Hay

	Numéro de la DC
	N°_____/DDC/C.KAR-HAY/CIPM/2021 du ____________

	Délai d'Exécution

(en jours calendaires)
	soixante (60) jours

	FINANCEMENT
	PNDP(FED)


Madame/Monsieur,

Dans le cadre du Programme National de Développement Participatif (PNDP), la Commune de  KAR-HAY a obtenu un financement et envisage l'exécution des REALISATION D’UN FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE  A Dolgaye Commune Kar Hay
Nous vous prions de considérer la présente comme notre invitation à nous soumettre votre meilleure offre pour l'exécution desdites prestations.

Un dossier de demande de cotation incluant les conditions de soumission, un descriptif des travaux et les conditions contractuelles envisagées, est mis à votre disposition par la Commune de KAR-HAY. Le dossier de demande de cotations peut être retiré gratuitement au Secrétariat de la Commune de KAR-HAY ou au PNDP/EN à partir du …………………, pendant les jours ouvrables, entre 8 heures 00 et 15 heures 30mm.

Veuillez noter que la date limite de réception des offres est fixée au ……………………, à 10 heures précises à la commune de  KAR-HAY. Auprès de son Secrétariat. 

Comptant sur votre participation, nous vous prions de recevoir nos très sincères salutations. 

                                                                                     KAR-HAY, le…………………….

Le Maire de la Commune de KAR-HAY
                                                                          (Autorité Contractante)
Ampliation :

· PNDP-Extrême Nord

· ARMP

· DDMINMAP MAYO-DANAY
· PRESIDENT CIPM-KAR-HAY
· AFFICHAGE

· CHRONO


2. DEMANDE DE COTATIONS PAR VOIE D'AFFICHAGE
AVIS DE CONSULTATION DE DEMANDE DE COTATION
	Libelle du Projet 
	REALISATION D’UN FORAGE PRODUCTIF EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE  A DOLGAYE COMMUNE KAR HAY

	Localisation
	Dolgaye Commune Kar Hay

	Numéro de la DC
	N°002/DDC/C.KAR-HAY/CIPM/2021 du 10/08/2021

	Délai d'Exécution

(en jours calendaires)
	soixante (60) jours

	FINANCEMENT
	PNDP(FED)


Consultation du Dossier de Demande de Cotations

Un dossier de demande de cotations incluant les conditions de soumission, un descriptif des prestations et les conditions contractuelles envisagées, est mis à la disposition par le Maire de la Commune de  KAR-HAY (Autorité Contractante), pour son propre compte, à toute entreprise qualifiée intéressée à exécuter lesdites prestations.

Le dossier de demande de cotations peut-être retiré gratuitement contre décharge auprès du Secrétariat de de la Commune de KAR-HAY à partir du 10/08/2021 pendant les jours ouvrables, entre 08 heures et 15 heures 30 minutes, dès publication du présent Avis.

Participation

La participation à cet appel à la concurrence est ouverte aux entreprises ayant soumis un dossier de demande de pré qualification et étant enregistrées par les services régionaux du PNDP dans le domaine d'intervention suivant : TRAVAUX HYDRAULIQUES
La participation à cet appel à concurrence est aussi ouverte à toute entreprise pouvant répondre aux conditions de qualifications administrative, technique et financière telles que définies dans le dossier de demande de cotations.

Langue de l'offre

L'offre, ainsi que tous les documents qui la composent, doit être rédigée en langue française ou anglaise.

Conditions de dépôt des offres

4.1. Le soumissionnaire placera l'original et six copies de son offre dans une enveloppe cachetée adressée au Maire de la Commune de KAR-HAY Autorité Contractante, auprès du Secrétaire de la Commune de KAR-HAY sis à KAR-HAY
4.2. L'enveloppe cachetée portera la mention : 

« AVIS DE CONSULTATION DE DEMANDE DE COTATION
N°002/DDC/C.KAR-HAY/CIPM/2021 du 10/08/2021 RELATIF AUX REALISATION D’UN FORAGE PRODUCTIF EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE  A Dolgaye Commune Kar Hay, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY, REGION DE L’EXTREME NORD.

"À n'ouvrir qu'en séance de dépouillement" ».

Date et heure limite de dépôt des offres

Les offres doivent être reçues à l'adresse indiquée dans la Demande de Cotation, avant la date et l'heure fixée dans la Demande de Cotation. Toute offre présentée après l'heure fixée ne sera pas ouverte et sera retournée au soumissionnaire.

	Date limite de réception des offres
	Le 08/09/2021, à 10 heures


Ouverture des plis

6.1. Les plis seront ouverts en séance par la Commission de Passation des Marchés Publics placées auprès de la Commune de KAR-HAY en présence des soumissionnaires ou leurs représentants qui le souhaitent, aux date, heure et adresse précisées dans la lettre de Demande de Cotation.

	Date et heure d’ouverture des plis
	Le 08/09/2021, à 11 heures

	Lieu d’ouverture des plis
	Commune de KAR-HAY


6.2. Les noms des soumissionnaires et les montants des offres seront lues à haute voix et seront consignés par le secrétaire de la Commission Interne de Passation des Marchés, dans un procès-verbal de la séance d'ouverture des plis.

Corruption et manœuvres frauduleuses

a) Le Maire de la Commune de KAR-HAY, Autorité Contractante, ses représentants, les membres de sa Commission Interne de Passation des Marchés, les soumissionnaires et prestataires, doivent observer en tout temps les règles d’éthique professionnelles les plus strictes. Ils doivent notamment s’interdire toute corruption ou toute autre forme de manœuvres frauduleuses. En vertu de ce principe, les expressions ci-dessous sont définies de la façon suivante :

i) est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d’influer indûment l’action d’une autre personne ou entité ; 

ii) se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque agit ou s’abstient d’agir, ou dénature des faits, délibérément ou par imprudence intentionnelle, ou tente d’induire en erreur une personne ou une entité afin d’en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation ; 

iii) se livrent à des « manœuvres collusoires » les personnes ou entités qui s’entendent afin d’atteindre un objectif illicite, notamment en influant indûment sur l’action d’autres personnes ou entités ; 

iv) se livre à des « manœuvres coercitives » quiconque nuit ou porte préjudice, ou menace de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une personne ou à ses biens en vue d’en influer indûment les actions. 

v) se livre à des « manœuvres obstructives ».

b) POUR TOUTE DOLEANCE OU PLAINTE, VEUILLEZ COMPOSER LE N° VERT DU PNDP   8567 (APPELS GRATUITS
KAR-HAY , le…………………….

Le Maire de la Commune de KAR-HAY
(Autorité Contractante)

Ampliation :

· PNDP-Extrême Nord

· ARMP

· DDMINMAP MAYO-DANAY
· PRESIDENT CIPM-KAR-HAY
· AFFICHAGE

· CHRONO

II. INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

3. Contenu du Dossier de Demande de Cotation
Le présent dossier de demande de cotation décrit les prestations faisant l'objet du marché, fixe les conditions de remise d'une offre et les règles d'attribution, et stipule les conditions de contrat applicables au marché. Par sa participation, le soumissionnaire reconnaît avoir examiné et accepté les instructions, les conditions et les spécifications contenues dans le dossier de demande de cotation. 

4. Langue de l'offre
L'offre, ainsi que tous les documents qui la composent, doit être rédigée en langue française ou anglaise.

5. Éléments constitutifs d'une offre 

1) La Lettre de Cotation établie suivant le modèle ci-après : IV, A), datée et signée

2) Lettre d’engagement pour le respect des principes de l’égalité genre par les prestataires datée et signée

3) Le Cadre du Devis Estimatif et Quantitatif, daté et signé ; 

4) Le Bordereau des Prix Unitaires, daté et signé ; 

5) La Déclaration des Qualifications suivant le modèle (prestataire non enregistré)

6) Qualité du personnel ; 

7) Matériel de chantier ; 

8) Méthodologie d’exécution des travaux y compris le Planning d’exécution ;

9) Le CCTP, paraphé daté et signé à la dernière page ; 

10) Le CCES, paraphé daté et signé à la dernière page ; 

11) Le CCAP, paraphé daté et signé à la dernière page ; 

12) Attestation de visite des sites ; 

13) Photocopie légalisée du Registre du commerce

14) Photocopie légalisée Carte Contribuable

15) Attestation et plan de localisation 

16) Attestation de non redevance fiscale

17) Attestation de la CNPS

18) Attestation de non faillite

19) Certificat de non exclusion par ARMP

20) Attestation de domiciliation bancaire

6. Monnaie de l'offre
Les prix de l'offre seront libellés en Francs CFA.

7. Durée de validité de l'offre
L'offre restera valable pendant une période de 90 (Quatre Vingt Dix) jours calendaires.

8. Les conditions de dépôt des offres
6.1. Le soumissionnaire placera un (01) original et six (06) copies de son offre dans une enveloppe cachetée adressée à l’autorité contractante à l'adresse indiquée dans la Demande de Cotation.

6.2. L'enveloppe cachetée portera le nom du projet avec la mention "À n'ouvrir qu'en séance de dépouillement" ».

.

9. Date et heure limite de dépôt des offres
Les offres doivent être reçues à l'adresse indiquée dans la Demande de Cotation, avant la date et l'heure fixée dans la Demande de Cotation. Toute offre présentée après l'heure fixée ne sera pas ouverte et sera retournée au soumissionnaire.

10. Ouverture des plis
8.1. Conformément aux exigences du bailleur des fonds, La consultation des entrepreneurs consiste à comparer les cotations obtenues de plusieurs entrepreneurs, au nombre de trois ou plus, pour garantir l’obtention de prix compétitifs (cf. Directive Banque Mondial, point 3.5, Page 31). 

8.2. Les plis seront ouverts en séance de la Commission Interne de Passation des Marchés en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent à la date, à l’heure et à l’adresse précisée dans la lettre de Demande de Cotation.

8.3. Les noms des soumissionnaires et les montants des offres seront lues à haute voix et seront consignés par le secrétaire de la Commission Interne de Passation des Marchés, dans un procès-verbal de la séance d'ouverture des plis. 

8.4. Conformément à la convention de partenariat Commune/ PNDP, les représentants du PNDP sont impliqués à toutes les étapes du processus de passation des marchés financés par le Programme (Examen du DAO, Avis d’appel d’offres, ouverture des plis, analyse des offres, attribution du marché, etc.).

11. Évaluation des offres
9.1. ETAPE D’EVALUATION 

La Commission Interne de Passation des Marchés, procédera à l'évaluation des offres et pourra si nécessaire désigner un expert dans le domaine pour l’accompagner dans l’analyse. L'évaluation des offres sera conduite dans l'ordre suivant :

a) Vérification que la Lettre de Cotation est bien remplie, datée et signée avec le nom et titre du signataire ;

b) Vérification que le Bordereau de Prix Unitaire et Devis Descriptif et Quantitatif est dûment rempli, daté et signé ; 

c) Vérification des opérations arithmétiques, en multipliant le cas échéant les prix unitaires par les quantités et en utilisant le prix en lettres pour procéder aux corrections nécessaires ;

d) Élaboration d'un tableau récapitulatif des cotations sur la base des montants corrigés des erreurs arithmétiques éventuelles, classés par ordre croissant ; 

e) Vérification dans l'offre classée moins disante, de la présence du dossier de Déclaration des Qualifications suivant le modèle imposé ;

f) Vérification du niveau de qualification du soumissionnaire en comparant sa déclaration avec les seuils de qualification imposés dans le Chapitre III du présent dossier de demande de cotation.

g) Évaluation de la qualification technique de chaque offre suivant la grille d’évaluation des offres. 

9.2. GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES

	Pièces n°
	Désignation
	NOTATION BINAIRE

	B.1
	Présentation de l’Offre 
	…./4

	
	Respect de l’ordre prescrit dans la DC
	Oui/Non

	
	Intercalaires
	Oui/Non

	
	Lisibilité
	Oui/Non

	
	Pagination
	Oui/Non

	B.2
	Qualité du personnel
	…./7

	
	Liste du personnel de chantier cohérent avec les tâches 
	Oui/Non

	
	Diplôme du conducteur des travaux (au moins Ingénieur des travaux Génie rural ou Hydraulique) daté et signé
	Oui/Non

	
	Curriculum Vitae du conducteur des travaux, daté et signé
	Oui/Non

	
	Ancienneté ≥ 2 ans d’expériences dans les travaux similaires
	Oui/Non

	
	Diplôme du Chef de chantier (au moins niveau Technicien du Génie Rural ou Hydraulique) daté et signé
	Oui/Non

	
	Curriculum Vitae du Chef de chantier, daté et signé
	Oui/Non

	
	Ancienneté ≥  3 ans d’expérience dans le domaine similaire
	Oui/Non

	B.3
	Matériel de Chantier
	…./3

	
	Au moins un atelier de foration  (produire photocopie certifié carte grise ou contrat de location+photocopie légalisée carte grise)
	Oui/Non

	
	Au moins un camion benne et un pick-up (produire photocopie certifié carte grise ou contrat de location+photocopie légalisée carte grise)
	Oui/Non

	
	Liste de matériels de petits matériels cohérents avec les tâches (produire photocopie des factures d’achat)
	Oui/Non

	B.4
	Méthodologie d’exécution des travaux
	…./5

	
	Production d’un organigramme du projet 
	Oui/Non

	
	Note technique détaillée concernant l’organisation des travaux
	Oui/Non

	
	Description des règles de protection socio-environnementale
	Oui/Non

	
	Planning détaillé d’exécution des travaux avec délais = soixante (60) jours
	Oui/Non

	
	Cohérence dans l’ordonnancement des travaux
	Oui/Non

	B.5
	Cahier des clauses techniques particulières, paraphé à chaque page, daté et signé à la dernière page
	Oui/Non

	B.6
	Cahier des clauses environnementales et sociales, paraphé à chaque page, daté et signé à la dernière page 
	Oui/Non

	B.7
	Cahier des Clauses administratives particulières paraphé à chaque page, daté et signé à la dernière page 
	Oui/Non

	B.8
	Attestation de visite des sites
	Oui/Non

	B.9
	Dossier administratif
	

	
	Photocopie légalisée du Registre du commerce
	Oui/Non

	
	Photocopie légalisée Carte Contribuable
	

	
	Attestation et plan de localisation 
	

	
	Attestation de non redevance fiscale
	

	
	Attestation de la CNPS
	

	
	Attestation de non faillite
	

	
	Certificat de non exclusion par ARMP
	

	
	Attestation de domiciliation bancaire
	

	
	Total des oui
	….. /24


NB : Seules les offres ayant totalisées 17  oui sur 24 seront admises pour la suite de la procédure.

9.3. CRITERES ELIMINATOIRES

Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire. Il s'agit notamment :
· Dossier de Déclaration des Qualifications non produit ou incomplet (prestataire non enregistré)

· Qualifications non satisfaisant aux conditions de qualification requise (prestataire non enregistré) 

· Insuffisance de capacité technique requise (nombre oui < 17/24) ;

· Pièces falsifiées et fausse déclaration

· Omission d’un prix unitaire quantifié dans le Bordereau de Prix Unitaire.

Si le soumissionnaire ayant présenté l'offre classée moins disant au tableau récapitulatif des cotations, est vérifié satisfaire aux conditions minimales de qualifications imposées, la Commission Interne de Passation des Marchés le proposera comme adjudicataire provisoire à l’autorité contractante.

Si l'offre du soumissionnaire moins disant ne satisfait pas aux conditions de qualifications minimales imposées, l'offre sera écartée et la Commission Interne de Passation des Marchés procédera à l'examen de l'offre du soumissionnaire classée seconde dans l'ordre du tableau récapitulatif établi par ordre croissant des montants des cotations. Cette procédure peut se répéter en cas d'offres incomplètes ou de soumissionnaires vérifiés non qualifiés.

La Commission Interne de Passation des Marchés établira un rapport d'évaluation détaillé concluant sur une recommandation à l’autorité contractante, de l'attribution provisoire du marché.

12. Attribution du marché
10.1. Le Maire de la Commune KAR-HAY Autorité contractante, invitera, après obtention de la non objection du PNDP sur la procédure de sélection, le soumissionnaire déclaré adjudicataire provisoire à présenter son dossier administratif dans un délai de dix (10) jours. Le dossier administratif comprendra :

· Photocopie légalisée du Registre du commerce

· Photocopie légalisée Carte Contribuable

· Attestation et plan de localisation 

· Attestation de non redevance fiscale

· Attestation de la CNPS

· Attestation de non faillite

· Certificat de non exclusion par ARMP

· Attestation de domiciliation bancaire

 Ces certificats seront datés de moins de trois mois.

10.2. Muni de ces certificats, le Maire de la Commune de  KAR-HAY Autorité Contractante, établira une Décision d'attribution définitive indiquant qu'il a bien reçu un dossier administratif satisfaisant et qu'il confirme la recommandation d'attribution qui lui a été faite par la Commission Interne de Passation des Marchés.

10.3. Si le soumissionnaire déclaré attributaire provisoire ne peut constituer un dossier administratif satisfaisant, le Maire de la Commune de  KAR-HAY Autorité Contractante, établira un procès-verbal confirmant la défaillance du soumissionnaire à présenter son dossier administratif et le remettra au Président de la Commission Interne de Passation des Marchés qui devra se réunir à nouveau et soumettre un rapport d'évaluation amendé, justifiant du rejet de l'offre initialement retenue, et établissant une nouvelle proposition d’attribution conforme à l'évaluation. 

10.4. Si le Maire de la Commune de  KAR-HAY Autorité Contractante, n'accepte pas la proposition d’attribution de la Commission Interne de Passation des Marchés, il établira un procès-verbal justifiant de son refus sur base objective et le remettra au Président de la Commission  de Passation des Marchés qui devra se réunir à nouveau. En cas de désaccord sur les conclusions de l'évaluation et la sélection de l'attributaire, l’Autorité de Marché sera saisie pour arbitrage.

13. Corruption et manœuvres frauduleuses

Le  Maire de la Commune de  KAR-HAY Autorité Contractante, ses représentants, les membres de la Commission  de Passation des Marchés Publics, les soumissionnaires et prestataires, doivent observer en tout temps les règles d’éthique professionnelles les plus strictes. Ils doivent notamment s’interdire toute corruption ou toute autre forme de manœuvres frauduleuses. En vertu de ce principe, les expressions ci-dessous sont définies de la façon suivante :

a) aux fins d’application de la présente disposition, définit comme suit les expressions suivantes : 

i) est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d’influer indûment l’action d’une autre personne ou entité20; 

ii) se livre à des « manœuvres frauduleuses» quiconque agit ou s’abstient d’agir, ou dénature des faits, délibérément ou par imprudence intentionnelle, ou tente d’induire en erreur une personne ou une entité afin d’en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation21; 

iii) se livrent à des « manœuvres collusoires » les personnes ou entités qui s’entendent afin d’atteindre un objectif illicite, notamment en influant indûment sur l’action d’autres personnes ou entités22; 

iv) se livre à des « manœuvres coercitives » quiconque nuit ou porte préjudice, ou menace de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une personne ou à ses biens en vue d’en influer indûment les actions23. 

v) se livre à des « manœuvres obstructives »

(aa) quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément les preuves sur lesquelles se fonde une enquête de la Banque en matière de corruption ou de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou fait de fausses déclarations à ses enquêteurs destinées à entraver son enquête; ou bien menace, harcèle ou intimide quelqu’un aux fins de l’empêcher de faire part d’ informations relatives à cette enquête, ou bien de poursuivre l’enquête; ou 

(bb) celui qui entrave délibérément l’exercice par la Banque de son droit d’examen tel que prévu au paragraphe 1.16 (e) ci-dessous. 

b) rejettera la proposition d’attribution du marché si elle établit que le soumissionnaire auquel il est recommandé d’attribuer le marché, ou tout membre de son personnel, de ses représentants ou de ses fournisseurs, entrepreneurs, ou sous-traitants (et/ou de leurs employés), est coupable, directement ou indirectement, de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, collusoires, coercitives ou obstructives en vue de l’obtention de ce marché ; 

c) déclarera la passation du marché non conforme et annulera la fraction du prêt allouée à un marché si elle détermine, à un moment quelconque, que les représentants de l’Emprunteur ou d’un bénéficiaire des produits du prêt s’est livré à la corruption, à des manœuvres frauduleuses, collusoires, coercitives ou obstructives pendant la procédure de passation ou l’exécution du marché en question sans que l’Emprunteur ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires pour remédier à cette situation, y compris en manquant à son devoir d’information de la Banque lorsqu’il a eu connaissance desdites pratiques ; 

d) sanctionnera à tout moment une entreprise ou un individu, en application des procédures de sanctions de la Banque24, y compris en déclarant publiquement cette entreprise ou cet individu exclu indéfiniment ou pour une période déterminée : i) de toute attribution de marché financé par la Banque : et ii) de la possibilité d’être retenu25 comme sous-traitant, consultant, fournisseur, ou prestataire de service au profit d’une entreprise par ailleurs susceptible de se voir attribuer un contrat financé par la Banque ; et 

e) exigera que le dossier d’appel d’offres et les marchés financés par la Banque contiennent une disposition requérant des soumissionnaires, fournisseurs, consultants, entrepreneurs et leurs sous-traitants, représentants, personnel, consultants, prestataires de services ou fournisseurs qu’ils autorisent la Banque à examiner tous les comptes, pièces comptables, relevés et autres documents relatifs à la soumission des offres et à l’exécution du marché et à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la Banque.
19 Dans ce contexte, toute action en vue d’influencer la procédure d’attribution ou l’exécution du contrat en vue d’un avantage quelconque est interdite. 

20 Aux fins de ce cet alinéa, le terme « une autre personne ou entité » fait référence à un agent public ou une autorité publique agissant dans le cadre de l’attribution ou de l’exécution d’un marché public. Dans ce contexte, ce terme inclut le personnel de la Banque et les employés d’autres organisations qui prennent des décisions relatives à la passation de marchés ou les examinent. 

21 Aux fins de cet alinéa, le terme « personne ou entité » désigne tout participant public ; les termes « avantage » et « obligation » se référent au processus d’attribution ou d’exécution ; et « agit ou s’abstient d’agir » fait référence à tout acte ou omission visant à influencer l’attribution ou l’exécution du contrat. 

22 Aux fins de cet alinéa, le terme « personne ou entité » fait référence à tout participant à la procédure de passation (y compris les agents publics) qui entreprend par elle-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne ou d’une autre entité qui ne participe pas au processus de sélection ou d’attribution, de simuler une procédure concurrentielle ou d’établir le montant des offres à un niveau artificiel ou non compétitif, ou qui entretient une relation de connivence avec les autres participants ou tout autre manquement. 

23 Aux fins de cet alinéa, le terme « personne » fait référence à tout participant lors d’une procédure d’attribution ou lors de l’exécution d’un contrat. 

24 Une entreprise ou un individu peut être exclu de l'attribution de marchés financés par la Banque à la suite : i) de l’achèvement des procédures de sanctions de la Banque, y compris entre autres, de l’exclusion croisée convenue avec les autres Institutions Financières Internationales dont les Banques Multilatérales de Développement et de l’application des procédures de sanctions pour fraude et corruption relatives à la passation des marchés du Groupe de la Banque Mondiale ; et ii) d’une suspension temporaire ou d’une suspension temporaire rapide liée à des procédures de sanctions en cours. Voir la note de bas de page 14 et le paragraphe 8 de l’Annexe 1 des présentes Directives. 

25 Un sous-traitant, consultant, fabricant, fournisseur ou prestataire de services (plusieurs terminologies sont utilisées selon les différents dossiers d’appel d’offres) retenu est celui qui a été soit: i) inclu par le soumissionnaire lors de sa candidature à la préqualification ou dans son offre en raison de l’expérience particulière et essentielle et du savoir-faire qu'il apporte et qui ont permis au soumissionnaire de satisfaire aux conditions de sélection d’un appel d’offres ; ou soit ii) désigné par l’Emprunteur. 

.

III. CONDITIONS DE QUALIFICATION DES ENTREPRISES

	ATTENTION

Les soumissionnaires enregistrés pour leurs qualifications suite à la campagne du PNDP de 2020 en vue de la pré-qualification d'entreprises, sont dispensés de soumettre une déclaration de qualification administrative, technique, et financière.


Les soumissionnaires non encore enregistrés auprès du PNDP sont autorisés à soumissionner, mais ils doivent alors inclure dans leur soumission, une déclaration de qualification établie suivant les modèles ci-après, applicables aux conditions administratives, techniques et financières. Ces déclarations seront vérifiées pour leur exactitude. En cas de fausse déclaration, l'offre du soumissionnaire sera écartée et notification sera faite à l'ARMP en vue de l'application possible de sanctions.

Les travaux faisant l'objet de la présente demande de cotation font partie du domaine de TRAVAUX HYDRAULIQUES.

Le tableau ci-dessous liste les documents et informations à soumettre et explicite comment ces informations seront utilisées pour juger de la recevabilité administrative et de la satisfaction des qualifications techniques et financières.

	INFORMATIONS A SOUMETTRE
	Formulaire à utiliser
	CONDITIONS A SATISFAIRE

	14. Informations d'Ordre Administratif
	
	Conditions de Recevabilité Administrative

	1
	Présentation de la firme

· Statuts de la société, date d'incorporation

· Adresse physique

· Adresse postale

· Noms, titres, N° de téléphone, Emails directeurs 

· Nom et titre de la personne autorisée à signer une cotation 

· Numéro d'identification fiscale

· Coordonnées bancaires 
	Formulaire C.1.


	· Avoir rempli correctement et complètement les informations demandées dans le formulaire 

· Ne pas avoir eu de contrat résilié ou avoir abandonné un chantier dans le cadre du PNDP durant les 3 dernières années

· Ne pas avoir produit de fausse déclaration des pièces de l'offre

	2
	Pièces à joindre

· Photocopie légalisée du Registre du commerce

· Photocopie légalisée Carte Contribuable

· Attestation et plan de localisation 

· Attestation de non redevance fiscale

· Attestation de la CNPS

· Attestation de non faillite

· Certificat de non exclusion par ARMP

· Attestation de domiciliation bancaire
	
	· Avoir joint les documents requis, conformes et valides.

	15. Déclarations d'Ordre Technique
	
	Conditions de Qualification Technique 

	3
	Références de la PME (joindre Références)
	Formulaire C.2.

(Tableau)
	· Avoir au moins 2 expériences similaires dans les 5 dernières années

· Avoir joint des copies des contrats (1ère et dernière page) et des PV de Réception Provisoire (et/ou définitives) des projets similaires y relatifs achevés

	4
	Qualifications du personnel  gestionnaire de projet (personnels clés)
	Formulaire C.3.

(CV)
	· Avoir au moins l'une des qualifications suivantes :

·  Diplôme d’Ingénieur des travaux dans le domaine similaire + 2 ans d'expérience en gestion de projet en entreprise, 

· Diplôme de technicien supérieur dans le domaine similaire + 3 ans d’expériences en gestion de projet en entreprise, 

ou bien

· une expérience de gestion en qualité de chef de projet de plus de 3 projets du même domaine, ou autre diplôme / discipline équivalente.

	16. Déclarations d'ordre financier
	
	Conditions de Qualification Financière

	5
	Déclaration des montants contractuels des projets cités dans la déclaration d'expérience (ci-dessus)
	Formulaire C.4.

· (muni des montants contractuels des projets listés)
	· Le total T du Formulaire C.4. divisé par le nombre de projets listés réceptionnés, durant les années d'activité (entre 2 et 5) est ≥  6 000 000 F CFA


IV. FORMULAIRES MODÈLES POUR CONSTITUER LA COTATION

A. LETTRE DE COTATION

B. Lettre d’engagement pour le respect des principes de l’égalité genre par les prestataires

C. DECLARATION DE QUALIFICATIONS



Formulaire C.1. Présentation de la Firme



Formulaire C.2. Déclaration d'Expérience de la Firme



Formulaire C.3. Format imposé de Curriculum Vitae (CV)

                            FORMULAIRE C.4.    Déclarations des montants contractuels

D.  MODELE ATTESTATION DE VISITE DE SITE

E. LETTRE COMMANDE

F.  MODELES A UTILISER PAR LE SOUMISSIONNAIRE

INSERER ENTETE ENTREPRISE  

17. LETTRE DE COTATION

	Nom de l’entreprise
	

	Date
	

	délais
	soixante (60) jours

	Nom du Projet de Travaux
	REALISATION D’UN FORAGE PRODUCTIF EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE  A DOLGAYE COMMUNE KAR HAY

	Numéro de Référence de la Demande de Cotation
	N°_____/DDC/C.KAR-HAY/CIPM/2021 du ____________


A l'attention du Maire de la Commune de  KAR-HAY contractante

Monsieur, Madame,

Après avoir examiné le Dossier de Demande de Cotations cité en référence, nous, soussignés, offrons d'exécuter les travaux décrits, en conformité avec toutes les conditions contractuelles et toutes les spécifications du dossier technique (les cahiers des clauses administratives particulières (CCAP), les cahiers des clauses technique particulières (CCTP), les cadres du devis quantitatifs et estimatif) pour un total Hors Taxes de ………………………………………………………………….Francs CFA HT.

et Toutes Taxes Comprises de………………………………………............ Francs CFA TTC.

et dans le délai d'exécution imposé dans votre Lettre de Demande de Cotation. 

Les documents suivants font partie de notre soumission :
1) La Lettre de Cotation établie suivant le modèle ci-après : IV, A), datée et signée

2) Lettre d’engagement pour le respect des principes de l’égalité genre par les prestataires datée et signée

3) Le Cadre du Devis Estimatif et Quantitatif, daté et signé ; 

4) Le Bordereau des Prix Unitaires, daté et signé ; 

5) La Déclaration des Qualifications suivant le modèle (prestataire non enregistré)

6) Qualité du personnel ; 

7) Matériel de chantier ; 

8) Méthodologie d’exécution des travaux y compris le Planning d’exécution ;

9) Le CCTP, paraphé daté et signé à la dernière page ; 

10) Le CCES, paraphé daté et signé à la dernière page ; 

11) Le CCAP, paraphé daté et signé à la dernière page ; 

12) Attestation de visite des sites ; 

13) Photocopie légalisée du Registre du commerce

14) Photocopie légalisée Carte Contribuable

15) Attestation et plan de localisation 

16) Attestation de non redevance fiscale

17) Attestation de la CNPS

18) Attestation de non faillite

19) Certificat de non exclusion par ARMP

20) Attestation de domiciliation bancaire

Par notre participation à la présente procédure de soumission, nous acceptons toutes les conditions de la procédure de sélection explicitées dans le dossier de demande de cotation, et déclarons qu'après nous en être rendus compte par nous-mêmes, notre offre tient compte des conditions d'accès et d'exécution des travaux. 

Nous comprenons que vous n'êtes pas tenu d'attribuer un marché en conclusion de cette procédure.

Nous nous engageons sur les termes de cette offre pour une période de 90 jours à compter de la date fixée pour l’ouverture des plis, telle que stipulée dans la Lettre de Demande de Cotations. L’offre continuera à nous engager et pourra être acceptée à tout moment avant la fin de cette période.

Date : _____________________

___________________________________

Signature 

Nom: Titre du signataire dans l'Entreprise: 

18. Lettre d’engagement pour le respect des principes de l’égalité genre par les prestataires

(À établir sur papier à entête de l’entreprise)

Je soussigné (e) …………………….…………………….…………………….
Agissant en qualité de …………………….…………………….…………………….
De l’entreprise (ou de la société) : …………………….…………………….…………………
Inscrite au Registre du Commerce sous le n° ….…………………….…………………….
Dont le siège social est situé à…………………….…………………….…………………….
Adresse:…………………….

Tél ………. ………… / Fax ………………….                                                               

Soumissionnaire ou adjudicataire du marché des REALISATION D’UN FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE  A Dolgaye Commune Kar Hay
M’ENGAGE, sans réserve :
· À inscrire dans le règlement intérieur de l’entreprise et tout autre document qui régit les relations de travail entre les employés et l’employeur et entre les employés un article qui impose le respect des principes de l’égalité entre hommes et femmes des populations hôtes et réfugiés le cas échéant, avec la formule suivante : « nul ne peut être lésé dans son travail, ses droits ou opportunités en raison de son sexe ».

· A élaborer et mettre en œuvre des mesures de prévention, de protection, de signalement, d’enquêtes, de sanctions, de référencement et de documentation des cas de harcèlement sexuel, violences sexuelles, abus sexuels, viols, détournement de mineures, mauvais traitements ou toutes autres pratiques semblables.

· A veiller à la prise en compte des besoins spécifiques des hommes et des femmes des populations hôtes et réfugiés le cas échéant notamment en matière sanitaire, de sécurité des risques sociaux.

· À veiller à la mise en œuvre des activités de mitigation des risques pour les communautés bénéficiaires ou riveraines des prestations ;

A respecter les dispositions légales concernant les faits et pratiques en cause et  à vérifier que leurs sous-traitants et leurs employés les respectent aussi. 

A cet effet, je me soumets au contrôle, mesures et sanctions tels que mentionnés ci-après :

· CONTRÔLE

Les soumissionnaires ou adjudicataires du marché peuvent effectuer un auto-contrôle, dans le but de vérifier le respect des principes de l’égalité de genre. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de contrôler ou de faire contrôler la juste application de ces principes. Pour ce faire, elle peut exiger, à tout moment, la preuve du respect desdits principes. Une instance externe peut être désignée pour effectuer ce contrôle. Les soumissionnaires ou adjudicataires du marché sont tenus de fournir sur demande les données nécessaires aux contrôles, notamment les données salariales sous forme individuelle et anonyme.

En cas de non-respect des principes, constaté lors du contrôle, le pouvoir adjudicateur peut exiger des soumissionnaires ou adjudicataires du marché de prendre les mesures nécessaires afin de respecter les principes. Ils doivent alors apporter la preuve de leur mise en conformité, dans un délai donné. Le contrôle peut également toucher les sous-traitants.

· MESURES ET SANCTIONS

En cas de non-respect des principes sur l’égalité de genre, des mesures et sanctions peuvent être prises notamment l’exclusion de la procédure ou l’exclusion de toute procédure d’appel d’offres pendant une période définie, la révocation de l’adjudication, une amende administrative ou la résiliation du contrat.

Je comprends que ces sanctions administratives sont sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur. 

En foi de quoi le présent document est établi et signé pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à …………………, le …………………………

[Signature et cachet,]  en qualité de …..                                           

dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de [nom du Soumissionnaire ou du groupement d’entreprises suivi de “conjointement et solidairement”]

19.   DECLARATION DE QUALIFICATIONS

FORMULAIRE C.1.   Présentation de la Firme

	1
	Statuts de la société
	

	2
	Date d'incorporation
	

	3
	No d'Identification Fiscale
	

	4
	Adresse physique
	Rue et numéro:

Ville, Région

	5
	Adresse postale
	BP

Ville, région

	6
	Personnel de Direction
	Nom, Téléphone(s), Adresse électronique

	
	Dir. Général
	

	
	Dir. Technique
	

	
	Dir. Administratif
	

	7
	Nom, titre, de la personne autorisée à signer une soumission de montant inférieur à 50 Millions de FCFA
	

	8
	Coordonnées bancaires
	Nom

Adresse

No du Compte


Documents à Joindre

	9
	Photocopie légalisée du Registre du commerce
	

	10
	Photocopie légalisée Carte Contribuable
	

	11
	Attestation et plan de localisation 
	

	12
	Attestation de non redevance fiscale
	

	13
	Attestation de la CNPS
	

	14
	Attestation de non faillite
	

	15
	Certificat de non exclusion par ARMP
	

	16
	Attestation de domiciliation bancaire
	


FORMULAIRE C.2.    Déclaration d'Expérience de la Firme

Liste des contrats de travaux du même domaine d'intervention, exécutés au cours des cinq dernières années. 

Les travaux listés doivent avoir été réceptionnés provisoirement.

Si l'expérience de l'entreprise couvre plusieurs domaines d'intervention parmi les 5 domaines couverts par le PNDP, la déclaration des qualifications nécessite un tableau distinct par domaine d'intervention. 

Ces domaines sont les suivants :

	1. BATIMENTS
	Tous secteurs : éducation, santé, marchés, abattoirs, entrepôts, bâtiments administratifs, etc.

	2. AMENAGEMENTS/

    EQUIPEMENTS PUBLICS
	Complexes sportifs, parcs, gares routières, décharges publiques

	3. TERRASSEMENTS & GENIE CIVIL
	Routes rurales, voiries, ponts, piétonniers, drainage, assainissement, seuils, périmètres irrigués, stabilisation de talus/berges, etc.

	4. ELECTRIFICATION PUBLIQUE
	Equipements, sous-stations, transport, pose de câbles

	5. TRAVAUX HYDRAULIQUES
	Puits, forages, AEP, égouts

	6. Fourniture d’équipement 
	Tous secteurs : éducation, santé, marchés, abattoirs, entrepôts, bâtiments administratifs, etc.


	DOMAINE D’INTERVENTION : 

	
	Nom du projet
	Nom du client
	Contact client avec No Tél.
	Montant 

contrat
	Date 

signature contrat
	Date Réception Provisoire

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	Etc
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Note : Assurez-vous de joindre les copies des contrats (1ère et dernière page) et des PV de Réception Provisoire (et/ou définitives) des projets similaires y relatifs achevés.
 FORMULAIRE C.3.   Modèle de Curriculum Vitae 

	Nom
	
	

	Prénom
	
	

	Adresse
	
	

	Nos de téléphone
	
	


	Education/Diplôme
	
	

	Nom de l'école
	
	


	Langue maternelle
	
	


Expériences

	de Mois / Année
à   Mois / Année
	Nom, adresse de l'Employeur
	

	
	Fonction occupée
	

	
	Projet
	


	de Mois / Année
à   Mois / Année
	Nom, adresse de l'Employeur
	

	
	Fonction occupée
	

	
	Projet
	


	de Mois / Année
à   Mois / Année
	Nom, adresse de l'Employeur
	

	
	Fonction occupée
	

	
	Projet
	


	de Mois / Année
à   Mois / Année
	Nom, adresse de l'Employeur
	

	
	Fonction occupée
	

	
	Projet
	


	de Mois / Année
à   Mois / Année
	Nom, adresse de l'Employeur
	

	
	Fonction occupée
	

	
	Projet
	


	de Mois / Année
à   Mois / Année
	Nom, adresse de l'Employeur
	

	
	Fonction occupée
	

	
	Projet
	


Note : Assurez-vous de joindre les copies de diplômes, de certificats de travail ou de contrats

FORMULAIRE C.4.    Déclarations des montants contractuels 

Liste des contrats de travaux du même domaine d'intervention, exécutés au cours des cinq dernières années (2013 à 2018). 

	DOMAINE D'INTERVENTION DES TRAVAUX SIMILAIRES

	
	Nom du projet
	Nom du client
	Contact client avec No Tél.
	Montant 

contrat
	Date 

signature contrat
	Date Réception Provisoire

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	etc
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	T = 
	T / nombre de projets =


Note : Assurez-vous de joindre les copies des certificats de réception provisoire (et/ou définitive) de chacun des projets listés ci-dessus.

D. ATTESTATION DE VISITE DU SITE
Je soussigné M.__________________________________________________________

Représentant l’Entreprise__________________________________________________

Reconnais avoir visité ce jour le ________ du mois de  ______________ de l’année_______

En compagnie de M._______________________________________________________

Agissant en lieu et place de l’utilisateur, le site du Projet de _______________________________________

________________________________________________________________________________________

Pour lequel mon entreprise veut soumissionner.

M’étant rendu sur les lieux, les observations suivantes ont été relevées :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	L’ENTREPRISE


	POUR LA COMMUNE
	POUR La Communauté


N.B : 
i) L’Attestation de visite des sites pour être valable peut être signée par le Maitre d’Ouvrage ; son représentant ou le chef de village de la localité bénéficiaire de l’ouvrage. 

ii) le prestataire doit soumettre pour chaque site de projet une attestation de visite de site, 
ii) un rapport de visite de site avec photos.

E. MODELE LETTRE COMMANDE
LETTRE COMMANDE N° ………/LC/……………………………….……. 

Passé après DEMANDE DE COTATION N°_____/DDC/C.KAR-HAY/CIPM/2021 du ____________
TITULAIRE :…………………………………………………………………...............
B.P. : ………………..

Tél. :………………………Fax :…………………….                                                   R.C. ………………………………………

N°Contribuable :…………………………………………………………………………

N° Compte Bancaire : ……………………………
    Chez :………………………………….

Agence de : ………………………………………………………………………………

OBJET : REALISATION D’UN FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE  A Dolgaye Commune Kar HayDEPARTEMENT DU «DEPARTEMENT».

LIEU : Dolgaye Commune Kar Hay
DELAI D’EXECUTION : soixante (60) jours
MONTANTS EN F CFA :

	TTC
	

	HTVA
	

	T.V.A. (19,25%)
	

	AIR (2,2/5,5%)
	

	Net à mandater 
	


IMPUTATIONS : FONDS COMMUNE KAR-HAY PNDP EXERCICE 2021
SOUSCRITE : le ……………………………………………………..

SIGNEE : le ……………………………………………………..

NOTIFIEE : le ……………………………………………………..

ENREGISTREE : le……………………………………………………..

ENTRE :

L’ADMINISTRATION CAMEROUNAISE, REPRESENTE PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE KAR-HAY DENOMME CI-APRES « L’AUTORITE CONTRACTANTE» 

B.P. ________________________________, TEL : __________________________ 
D’UNE PART,




ET

Titulaire : ………………..………………..………………..………………..……………….., 
B.P : 
………………..…………….., Tel ………………..…………….., Email : ………………..
R.C : 
………………..………………..
CONTRIBUABLE : N°………………..………………..
COMPTE BANCAIRE: ……  ……  ……………….. – …, ouvert à ……………….., agence de ………………..
REPRESENTEE PAR  SON  DIRECTEUR GENERAL, Monsieur ………………..……………… 
CI-APRES  DENOMME « LE CO-CONTRACTANT »

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

· CCAP ; 

· BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

· DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF  

Page ……. et dernière de la 

	Lettre Commande N° :
	

	Objet de la Lettre Commande : 
	

	Financement :
	

	Délai d'Exécution :
	

	Montant TTC : 
	

	Titulaire : 
	


	Lue et approuvée par LE CO-CONTRACTANT

……., le ____________
	VISA DU COORDONNATEUR REGIONAL DU PNDP

………..., le ____________
	Signée par l’autorite contractante
……., le ____________

	ENREGISTREMENT


F . MODELES A UTILISER PAR LE SOUMISSIONNAIRE
F1.  Modèle pour les moyens en personnel et en matériel

I. PERSONNEL 

	
	NOMS
	QUALIFICATION (diplôme – formation expérience)
	FONCTION SUR chantier

	A. Cadres – Direction de chantier
	
	
	

	B. Encadrement
	
	
	


	
	NOMBRE

	C. Maçons
	

	D. Ouvriers spécialisés
	


II. EQUIPEMENTS

II-1 Equipement et Matériel pour l’exécution des travaux

	DESIGNATION
	NOMBRE
	AGE - ETAT
	PROVENANCE
	STATUT 



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


II-2 Petits matériels et outillages de chantier

	DESIGNATION
	NOMBRE
	AGE – ETAT
	PROVENANCE

	
	
	
	

	
	
	
	


                                                                            Fait à …………………., le ……………

              Le soumissionnaire

 (Nom, prénom, signature et cachet)

F2 . Modèle de garantie de remboursement d’avance (garantie délivrée par un organisme financier) pour travaux

(Texte de la caution requise, à transcrire sur papier en-tête de l’institution financière émettrice et à compléter où nécessaire)

Banque:

Référence de la Caution : N°......................................................

A MONSIEUR ……………………………………………………………. (AUTORITE CONTRACTANTE)

Entreprise: …………………………………………………………………………….

CAUTION BANCAIRE POUR LARESTITUTION DE L’AVANCE DE DEMARRAGE ………………. (objet du marché).

Nous, Banque/Établissement d’assurance ................................................... avons été informés qu’entre le ……………………………., agissant en tant que AUTORITE CONTRACTANTE, et ................................................  agissant en tant que Cocontractant, un contrat été conclu portant la référence N° ……………………………. . Les prestations objet de ce contrat porte sur ………………………………………………………………...

Que le Contractant s'est engagé vis-à-vis de  l’autorité contractante à exécuter les travaux et à assurer les services stipulés au Contrat conformément aux dispositions et dans les délais qui y sont prévus pour un montant toutes taxes comprises de : (……………………………………………..…) FCFA. Que le Contrat a été signé par l'Autorité contractante le…./…/201x et par le Cocontractant le …./…/201x.

Conformément aux dispositions de l’article  ……….. du contrat susvisé, le Cocontractant est tenu de remettre au ……………………………….., (Autorité Contractante), une caution bancaire ayant pour objet de garantir la restitution de l’avance de démarrage correspondant aux 20% du contrat TTC consentie à l’entreprise pour un montant égal à ................................ FCFA, celui-ci étant les 100% du montant payé par l’autorité contractante. 

Nous, Banque/Établissement ................................. nous nous engageons irrévocablement et sans bénéfice de discussion, par la présente, à payer en faveur du Receveur des Finances  de la commune de …………., à la première demande écrite de Monsieur/Madame………………………………….. (Autorité Contractante), et dans un délai de trois (3) semaines maximum, jusqu’à concurrence du montant due à l’Autorité Contractante par le Cocontractant du fait que ce dernier ne remplirait pas une ou plusieurs clauses du contrat. 

La demande de mobilisation partielle ou totale de la présente caution fera l’objet d’une lettre justificative recommandée avec accusé de réception avec copie  au Cocontractant formulant clairement et complètement les raisons de sa demande. 

La présente caution bancaire entrera en vigueur à la date du paiement de l’avance de démarrage.

Cette caution sera libérée lorsque le montant de l’avance aura été restitué en totalité.

La loi ainsi que la juridiction applicable à la garantie sont celles du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque
à……………..........................………..,le……………..........................……….
[Signature de la banque

F3. Modèle de cautionnement définitif
Banque :

Référence de la Caution: N°……………..................................………..
A [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné le Maître d’Ouvrage »

Attendu que ; ……………................................................................................................……….. [Nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné

« L’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser [indiquer la nature des travaux]
Attendu qu’il ; est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à [4 %] du montant de la tranche du marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que ; nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement.

Nous,………................................................................................................................................................................................……….. [Nom et adresse de banque], représentéepar…………….................................................................................................................................................................……….. [Noms des signataires],

ci-dessous désignée «la banque» ,nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché ,sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la sommede……………............................................................................................................................................................................……….. [En chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification du marché. La caution est libérée dans un délai de [30 jours] à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer surtout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque
à………….………..,e……………..........................……….
F4. Modèle de caution de retenue de garantie

Banque:………...........................……………………

Référence de la Caution:N°…………...........................……………………

A[indiquer le Maître d’Ouvrage]
[Adresse de l’Autorité Contractante]
ci-dessous désigné «le Maître d’Ouvrage»

Attendu que ;  …………............................................................................…[nom et adresse de l’entreprise],

ci-dessous désigné «l’entrepreneur», s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux

de [indiquer l’objet des travaux]
Attendu qu’il ; est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [10%] du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que ; nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution,

Nous,…………...........................………………………………...........................………………………………........................................………………… [nom et adresse de banque], représentée par …………...........................………………………………...........................………………………………..

[noms des signataires],et ci-dessous désignée «la banque»,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard

du Maître d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de......................……………………

[en chiffres et en lettres], correspondant à [à10%] du montant du marché,

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de trois (03) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à[à 10%]du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

                                                                                  Signé et authentifié par la banque à…………............,le…………….... .[signature de la banque]

. 

V. DOSSIER TECHNIQUE


Table des matières

CHAPITRE I : GENERALITES 

	Article 1
	: Objet du Marché 
	

	Article 2
	: Procédure de Passation du Marché
	

	Article 3
	: Définitions et attributions
	

	Article 4
	: Langue, loi et réglementation applicables 
	

	Article 5
	: Pièces constitutives du Marché.
	

	Article 6
	: Textes généraux applicables 
	

	Article 7
	: Communication
	

	Article 8
	: Ordres de service
	

	Article 9
	: Personnel de l’entrepreneur 
	


CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES 

Article 10
 : Garanties et cautions 


	Article 11
	: Montant du Marché 
	

	Article 12
	: Lieu et mode de paiement
	

	Article 13
	: Variation des prix 
	

	Article 14
	: Formules de révision des prix 
	

	Article 15
	: Valorisation des travaux
	

	Article 16
	: Avances
	

	Article 17
	: Règlement des travaux 
	

	Article 18
	: Pénalités de retard
	

	Article 19
	: Règlement en cas de groupement d’entreprises 
	

	Article 20
	: Décompte final 
	

	Article 21
	: Décompte général et définitif 
	

	Article 22
	: Régime fiscal et douanier
	

	Article 23
	: Timbres et enregistrement 
	


CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX 


	Article 24
	: Délais d’exécution du Marché 
	

	Article 25
	: Rôles et responsabilités de l’entrepreneur 
	

	Article 26
	: Mise à disposition des documents et du site 
	

	Article 27
	: Assurances des ouvrages et responsabilités civiles
	

	Article 28
	: Consistance des travaux  
	

	Article 29
	: Pièces à fournir par l’entrepreneur
	

	Article 30
	: Organisation et sécurité des chantiers 
	

	Article 31
	: Implantation des ouvrages 
	

	Article 32
	: Sous-traitance 
	

	Article 35
	: Journal de chantier 
	


CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION 


	Article 36
	: Réception provisoire 
	

	Article 37
	: Documents à fournir après exécution 
	

	Article 38
	: Délai de garantie 
	

	Article 39
	: Réception définitive
	


CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

	Article 40
	: Résiliation du Marché 
	

	Article 41
	: Cas de force majeure 
	

	Article 42
	: Différends et litiges 
	

	Article 43
	: Edition et diffusion du présent Marché 
	


Article 44 et dernier : Entrée en vigueur du Marché 

Chapitre I : Généralités

Article 1 : Objet de la Lettre Commande 

La présente lettre - commande a pour objet l’exécution des REALISATION D’UN FORAGE PRODUCTIF EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE  A Dolgaye Commune Kar Hay Département du MAYO-DANAY, Région de l’Extrême Nord.

Article 2 : Procédure de passation du Marché

La présente lettre – commande est passée après Demande de cotation N°_____/DDC/C.KAR-HAY/CIPM/2021 du ____________
Article 3 : Définitions et attributions 

3.1. Définitions générales

Le Maître d’Ouvrage est le Maire de la Commune de KAR-HAY
L’Autorité contractante est le Maire de la Commune de KAR-HAY . Il veille à la conservation des originaux des documents du Marché et à la transmission des copies au MINMAP, au PNDP et à l’ARMP par le point focal désigné à cet effet. 

Le Chef de service du marché est le Coordonnateur Régional du PNDP/EN qui coordonne les opérations nécessaires à la bonne exécution des différentes phases du projet et apporte au Maître d’Ouvrage une assistance générale à caractère technique, administrative et financière à toutes les phases du projet. Par ailleurs il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels.

L’Ingénieur du marché est le Delegué Departemental de l'Eau et l'Energie du MAYO-DANAY. Il est chargé du suivi de l’exécution du Marché et de la prise en compte des normes sectorielles dans la réalisation des travaux.

L’Expert Environnemental est le Délégué Départemental de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable du MAYO-DANAY, il est chargé du suivi environnemental de l’exécution du marché et de la prise en compte des normes environnementales liées au contrat.

Le Maître d’Œuvre du présent Marché est le contrôleur (personne physique de droit privé recruté par le Maître d’Ouvrage) chargé du respect des normes et spécifications techniques ainsi que de l’implication des populations bénéficiaires directs.

L’entrepreneur est chargé de réaliser les travaux suivant les règles de l’art et conformément aux cahiers de charge. Il est tenu d’assurer à l’équipe du projet le libre accès au lieu où s’exécutent les travaux ainsi que toutes facilités dans l’exécution de leur fonction. 

3.2. Nantissement

En vue de l’application du régime de nantissement institué par le décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant code du Marché publics, sont désignés comme suit :

Autorité chargée de l’ordonnancement des dépenses : le Maire de la Commune de KAR-HAY
Autorité chargée de la liquidation des dépenses : le Maire de la Commune de KAR-HAY;  

Organisme ou responsable chargé du paiement : Le Receveur Municipal de la Commune de KAR-HAY en relation avec le Maire de la Commune de KAR-HAY et le Coordonnateur Régional du PNDP/EN

Responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent Marché : Maire de la Commune de KAR-HAY et Le Coordonnateur Régional du PNDP/EN.

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

4.1. La langue applicable au présent contrat est la langue officielle dans laquelle le Cocontractant a rédigé son offre (le Français ou l’Anglais).

4.2. L’entrepreneur s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du Marché.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent Marché venaient à être modifiés après la signature du Marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Pièces constitutives du Marché

Les pièces contractuelles constitutives du présent Marché sont par ordre de priorité : 

1. La lettre de soumission ou l’acte d’engagement ;

2. Lettre d’engagement pour le respect des principes de l’égalité genre par les prestataires datée et signée

3. La soumission de l’entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

4. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

5. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

6. Le Cahier des Clauses Environnementales et Sociales (CCES) ;

7. Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : le bordereau des prix unitaires ; l’état des prix forfaitaires, le détail ou le devis estimatif ; la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous détail des prix unitaires ;

8. Le planning d’exécution des travaux et le délai présenté par l’entrepreneur et acceptés par le Maître d’ouvrage ; 

9. Les documents graphiques approuvés par le Maître d’ouvrage ; 

10.Plans et notes de calcul ; 

        11.Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Lettre commandes Publics de 
            travaux mis en vigueur par arrêté N° 033 du 13 février 2007 ; 

        12. Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant l’objet de la 
              Lettre Commande. 

Article 6 - Textes généraux applicables

La présente lettre-commande est soumise aux textes généraux ci-après : 

1. la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

2. les  textes généraux sur la protection  de  l’environnement et notamment la loi-cadre n°96/12 du 05 août 1996 relative à la gestion de l’environnement au Cameroun et ses textes subséquents ;

3. la loi n° 2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la profession d’Ingénieur du Génie civil ;

4. la loi n°2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts ;

5. la loi N°2018/012 du 11 juillet 2012 portant régime financier de l’Etat et des autres entités publics ;

6. la loi N°2019/024 du 24 décembre 2019 portant code général des CTD ;

7. la loi des finances de l’Exercice 2020 ;

8. le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation  et fonctionnement   de l’Agence  de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

9. le Décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal des marchés publics ;

10. le Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses textes d’application subséquents  

11. le décret n°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics ;
12. le décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

13. le décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

14. le décret n°2013/271 du 05 août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés ;

15. le Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses textes d’application subséquents ; 

16. l’arrêté n° 033/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales, applicable aux marchés de travaux publics ;

17. la Circulaire n°004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;

18. la Circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics ;

19. les circulaires n°002 et n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 qui précisent les modalités de mutation économique des marchés publics ;

20. Circulaire N°008349/C/MINFI du 30 décembre 2019  Portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État, des Entreprises et Établissements Publics, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des autres Organismes Subventionnés, pour l’Exercice 2020; 

21. les normes techniques en vigueur au Cameroun ou à défaut,  les normes  françaises ou européennes en la matière.

Article 7 : Communication

7.1. Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre de la présente Lettre Commande devront être faites aux adresses suivantes :

a. Dans le cas où l’entrepreneur est le destinataire : 

Dans un délai de dix (10) jours calendaires suivant la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur est tenu d’élire domicile à KAR-HAY et de communiquer son adresse au maître d’ouvrage. En cas de changement d’adresse, l’entrepreneur est tenu de l’en informer dans les mêmes délais.

Passé le délai de 10 jours pour faire connaître au maître d’ouvrage son domicile, et dès achèvement des travaux, les correspondances seront valablement adressées à la mairie de la Commune de «commune» qui abrite et dont relèvent les travaux ;

b.  Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire :

Monsieur le Maire de la Commune de KAR-HAY avec copie adressée dans les mêmes  délais,  au  Chef  de  service,  à l’Ingénieur et au contrôleur le cas échéant.

7.2. L’entrepreneur  adressera  toutes  notifications écrites ou correspondances au Maître d’Œuvre, avec copie au Chef de service et au Maître d’Ouvrage.

Article 8 : Ordres de service 
Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :
8.1 L’ordre de service de commencer les travaux est signé par l’Autorité Contractante le Maire de la Commune de  KAR-HAY et notifié au Cocontractant par le chef service du marché avec copie au DDMINMAP-MAYO-DANAY, à l’Ingénieur du Marche et au Maître d’œuvre. 

8.2 Sur proposition du maitre d’œuvre, les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le délai d’exécution et/ou le coût du marché seront signés par le Maitre d’Ouvrage (Autorité contractante) après avis de l’Ingénieur du marché et du chef service du marché avec copie au Cocontractant et au DDMINMAP-MAYO-DANAY. 

8.3 Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés, notifiés et ventilés par l’Ingénieur du marché avec copie à l’autorité contractante (Maire de KAR-HAY ) au Chef de service du marché, au Cocontractant, DDMINMAP-MAYO-DANAY  et au Maître d’œuvre.

8.4 Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par la maitre d’ouvrage (Autorité Cocontractante) et notifiés au Cocontractant par le chef service du marché avec copie à,  l’Ingénieur du marché, DDMINMAP-MAYO-DANAY et au Maître d’œuvre.

8.5  Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par le Maître d’Ouvrage après constat sur PV de l’Ingénieur du marché, du Chef service du marché et du maitre d’œuvre et notifiés par le chef de service du marché au Cocontractant avec copie au DDMINMAP-MAYO-DANAY, à l’Ingénieur du marché et au Maître d’œuvre.

8.6  Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur.

8.7 Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

Article 9 : Personnel de l’entrepreneur
9.1. Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit de l’autorité contractante après avis du Chef de service et de l’Ingénieur. En cas de modification, l’entrepreneur se fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

9.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément du Maître d’Œuvre, dans les dix (10) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d'Œuvre disposera de sept (07) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

9.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du Marché tel que visé à l’article 39 ci-dessous.

Chapitre II : Clauses financières

Article 10 : Garanties et cautions

10.1 Cautionnement définitif 

Le cautionnement définitif est fixe à 4 % du montant TTC de la lettre-commande. Le cautionnent définitif sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date réception provisoire des prestations à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande de l’Entrepreneur.

10.2 Cautionnement de garantie
La retenue de garantie est fixée à dix pour cent (10%) du montant TTC de la lettre-commande. Une retenue de garantie de dix (10%), garantissant la bonne exécution des travaux, sera appliquée sur chaque acomptes de paiement. La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du l’entrepreneur.

Article 11 : Montant de la Lettre Commande 

Le montant de la présente Lettre Commande, tel qu’il ressort du détail ou devis estimatif ci-joint, est de ………………………. francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

-  Montant HTVA :         francs CFA ;

-  Montant de la TVA :     francs CFA.

Article 12 : Paiement

12.1 Modalité de paiement

Le paiement des travaux pourra opérer en plusieurs tranches suivant la présentation des décomptes des travaux exécutés et dûment approuvés par l’Ingénieur et le Maître d’Ouvrage. Chaque décompte provisoire dû à l’Entrepreneur au titre du marché depuis son début d’exécution sera relatif à un attachement élaboré contradictoirement entre l’Ingénieur, le Maître d’œuvre et l’entrepreneur. L’attachement doit correspondre au montant des travaux réalisés, obtenu à partir des quantités des travaux réellement exécutés sur la base des constats des travaux dans les conditions du marché et des prix unitaires, tels qu’ils figurent au devis quantitatif et estimatif ; au montant des retenues et des remboursements divers. L’acompte à régler à l’Entrepreneur sera déterminé par la différence entre le montant du décompte concerné et celui qui le précède immédiatement. Pour donner droit au paiement, le montant de l’acompte doit être au moins égal à dix (10%) pour cent du montant du marché. A la fin des travaux, il est établi un décompte définitif de travaux.

12.2 Mode de paiement

Chaque tranche de paiement due à l’Entrepreneur sera subordonnée à la transmission des pièces suivantes à l’Autorité Contractante /Maitre d’Ouvrage :

La demande de paiement de la tranche indiquée ;

La facture correspondante timbrée ;

Le Procès-verbal de réception de l’étape exécutée signés par les personnes autorisées nommément citées dans le contrat ;

La copie certifiée (si début d’exercice) du dossier administratif datant de moins de trois mois ;

La preuve du reversement des précédents TVA et AIR dus sur les décomptes précédemment payés dans le cadre du présent contrat (présentations préalables des copies certifiées des quittances TVA et AIR  par le Chef de Service Régional des Impôts, pour les décomptes relatifs aux réceptions provisoires) ;

RIB correspondant à celui inscrit dans le contrat (Pas d’avenant RIB à la fin des travaux) ;

PV de constats des travaux, Attachement et Décompte.

12.3. Dès qu’il sera en possession de toutes les pièces justificatives, le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues à l’entrepreneur par virement au compte dont les références sont les suivantes :

Code banque 
: 


Code guichet 
: 


N° de compte 
: 

Clé 

: 


Domiciliation 
: 


Agence

: 

Article 13 : Variation des prix 

Les prix sont fermes et non révisables.

Article 14 : Formules de révision des prix

Compte tenu du délai d'exécution contractuel, le marché ne prévoit ni actualisation, ni possible révision de prix. 

Article 15 : Valorisation des travaux

Ce Marché est à prix unitaires et forfaitaires.

Article 16 : Avances 

Avance de Démarrage

Sur demande de l’Entrepreneur, une avance de démarrage dont le montant est au plus égal à vingt pour cent (20%) du montant TTC du contrat peut être accordée. Cette avance sera cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de premier ordre agréé par le Ministère en charge des finances. Cette avance ne peut être sollicitée par le Co-contractant qu’après la notification de l’Ordre de Service de démarrer les travaux. Le remboursement intégral devra être terminé lorsque l’ensemble des travaux sera exécuté à 80%.Au fur et à mesure du remboursement de l’avance, le Maître d’Ouvrage donnera la mainlevée de la partie de la caution correspondante si l’Entrepreneur en fait la demande écrite.

Article 17 : Règlement des travaux

17.1. Constatation des travaux exécutés

Avant chaque paiement, l’entrepreneur et le Maître d’œuvre établiront un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement. 

Le mode de paiement est par décompte 

17.3. Décompte mensuel

Une fois l’attachement effectué, l’entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires au Maître d’Œuvre, trois projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA, un décompte du montant des taxes et un décompte du montant de la retenue de garantie), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution de la Lettre Commande, depuis le début de celui-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé à l’entrepreneur. Le décompte du montant des taxes fera l’objet  d’une  écriture d’ordre entre les budgets de la Commune de «commune» et de la Cellule Régionale de Coordination du PNDP/EN.

Le montant HTVA de l’acompte à payer à l’entrepreneur sera mandaté en tenant compte du régime d’imposition du cocontractant :

L’Ingénieur, après établissement d’un attachement par le Maître d’œuvre, disposera d’un délai de sept (07) jours pour transmettre au Chef de Service du marché, les décomptes qu’il a approuvés.

Le Chef de Service disposera d’un délai de sept (07) jours maximum pour soumettre à la signature du Maître d’Ouvrage des décomptes et leur transmission  au  comptable chargé du paiement.

Article 18 : Pénalités (CCAG Article 32 complété)

Pénalités de retard

18.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du Marché de base par jour calendaire de retard du premier  au  trentième  jour  au-delà  du  délai contractuel fixé par le Marché ;

Un  millième  (1/1000è)  du  montant  TTC  du Marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

18.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC de la Lettre Commande de base.

Pénalités spécifiques

18.3. Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai, le contractant est passible des pénalités particulières suivantes pour inobservation des dispositions du contrat notamment :

Remise tardive du cautionnement définitif (50 000 FCFA)

Remise tardive des assurances (50 000 FCFA)

Retard d’un mois sur la fixation du panneau d’indication du chantier à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrer les travaux (50 000 FCFA)

Absence du journal de chantier (50 000 FCFA)

Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit du fait du cocontractant (50 000 FCFA)

Remise tardive du dossier de recollement pour autant que le retard soit du fait du cocontractant (50 000 FCFA)

Article 20 : Décompte final 

Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de trente (30) jours après la date de réception provisoire,  l’entrepreneur  établira  à  partir  des constats contradictoires, le projet de décompte final (revêtu de sa signature) des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution de la Lettre Commande dans son ensemble.

Après vérification du projet de décompte final par le contrôleur et l’Ingénieur, le Chef de service dispose de sept (07) jours pour la signature dudit document.

Article 21 : Décompte général et définitif

21.1. A la fin de la période de la  garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dispose d’un délai d’un mois pour établir le décompte général et définitif du Marché qu’il fait signer contradictoirement par l’entrepreneur et le Maître d’Ouvrage et fait viser au DDMINMAP-MAYO-DANAY. Ce décompte comprend :

- le décompte final,

- le solde,

- la récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’entrepreneur, lie définitivement les parties et  met  fin  à la Lettre Commande,  sauf  en  ce  qui concerne les intérêts moratoires.

21.2. L’entrepreneur  dispose alors d’un  délai d’un mois pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.

Article 22 : Régime  fiscal  et  douanier

Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal du Marché Publics. La fiscalité applicable au présent lettre commande comporte notamment :

-  des  impôts  et  taxes  relatifs  aux  bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

-  des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;

-  des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le Marché :

* des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ;

* des droits et taxes communaux ;

* des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituent l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 23 : Timbres et enregistrement 

Sept (07) exemplaires originaux de la Lettre Commande seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformément à la réglementation en vigueur.

Chapitre III : Exécution des travaux

Article 24 : Délai d’exécution du Marché

24.1. Le délai d’exécution des travaux faisant l’objet de la présente Lettre Commande est de soixante (60) jours.

24.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Article 25 : Rôles et responsabilités de l’entrepreneur 

L’entrepreneur est responsable de l’exécution des travaux relatifs au Marché ; à cet effet, il a pour mission d’assurer leur exécution sous le contrôle de la maitrise d’œuvre (contrôleur) et de l’Ingénieur, conformément aux règlements et aux normes en vigueur, de respecter les clauses, de déterminer, choisir, acheter tous outillages, tous les matériaux et toutes les fournitures nécessaires, et d’engager tout le personnel spécialisé ou non.

L’entrepreneur est responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage de la qualité et de la quantité des matériaux, de leur parfaite adaptation aux besoins du projet, et de la bonne exécution des travaux.

Les approbations données par l’Ingénieur n’atténueront en rien la responsabilité de l’entrepreneur.

Le Planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué à l’Ingénieur en cinq (05) exemplaires à chaque début de mois.

Article 26 : Mise à disposition des documents et du site 

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier de Demande de Cotation sera remis par le Chef de service.

Article 27 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles 

Le Co contractant devra justifier qu’il est titulaire d’une police d’assurance individuelle de « responsabilité civile » ainsi que d’une police d’assurance « tous risques chantier » pour les dommages de toutes natures causés aux tiers par son personnel salarié en activité au travail, par le matériel qu’il utilise et du fait des travaux exécutés avant la réception.

Article 28 : Consistance des travaux

Les prestations objet de la Présente Demande de Cotation consistent à REALISATION D’UN FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE  A Dolgaye Commune Kar Hay dans la Commune de «commune» Département du MAYO-DANAY, Région de l’Extrême Nord.


Article 29 : Pièces  à  fournir  par  l’entrepreneur

29.1. Programme des travaux, Plan d’assurance qualité et autres à préciser

a.  Dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur soumettra, en cinq (05) exemplaires, à l'approbation du Chef de service après avis de l’Ingénieur le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité si c’est nécessaire (PAQ) et son Plan de Gestion Environnemental.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de sept à dix jours à partir de leur réception avec :

-  Soit  la  mention  d'approbation  “  BON  POUR EXECUTION ” ; 

-  Soit la mention de leur rejet accompagnée de motifs dudit rejet.

L’entrepreneur disposera alors de sept (07) jours pour présenter le document corrigé. Le Chef de Service ou l’Ingénieur disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.

L'approbation donnée par le Chef de Service ou l’Ingénieur n'atténuera en rien la responsabilité de l’entrepreneur. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

L’entrepreneur  tiendra  constamment  à  jour,  sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord de l’Ingénieur.

b.  Le Plan de Gestion  Environnemental  fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions remise en état des sites de travaux et d’installation.

c.  L’entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que  les  effectifs  du  personnel  qu’il  compte employer.

d.
L’agrément donné par le Chef de Service ou l’Ingénieur ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses de la Lettre Commande.

29.2. Projet d’exécution

a. Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devront être soumis au visa de l’Ingénieur après avis du Maître d’œuvre dix jours au moins avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.

b. Le Maître d’œuvre disposera d’un délai de dix (10) jours pour les examiner et faire connaître ses observations. L’entrepreneur disposera alors d’un délai de sept (07) jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

c. Les documents relatifs à la partie 29.1 ci-dessus peuvent faire partie du projet d’exécution.

Article 30 : Organisation et sécurité des chantiers 

30.1. Les panneaux de chantier devront être mis en place dans un délai maximum de dix (10) jours après la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux. Ils devront être conformes aux croquis de l’Ingénieur. 

30.2. L’entrepreneur assurera sous sa responsabilité, l’organisation, la protection et la police du chantier. Il prendra les mesures nécessaires pour faire appliquer par tous les corps d’état, les prescriptions inhérentes à cette responsabilité.

30.3. Le Prestataire doit se conformer à la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité, et de protection de l’environnement en vigueur au Cameroun.  Il prendra en tous temps et à ses propres frais, toutes les précautions nécessaires pour la protection et la sécurité de toutes les personnes présentes sur le chantier et appliquera tous les règlements et instructions que le Maître d'Ouvrage ou l'Ingénieur pourra exiger en cette matière.  

Article 31 : Implantation des ouvrages

Le  Maître  d’Œuvre  notifiera  dans  un  délai  de dix (10) jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

Article 32 : Sous-traitance (CCAG article 54)

La part des travaux à sous-traiter est plafonnée à 30 %  du  montant  de la Lettre Commande de  base  et  de  ses avenants (le cas échéant).

L’autorité contractante peut autoriser le Prestataire à sous-traiter l’exécution de certains travaux, objet de la présente Lettre Commande. Dans ce cas, le Prestataire devra fournir à l’autorité contractante, à l’appui de sa demande la nature des prestations faisant l’objet de la sous-traitance et les références du sous-traitant. La sous-traitance ne diminue en rien les obligations du Prestataire titulaire de la Lettre Commande qui demeure responsable vis-à-vis du Maître d'Ouvrage de la totalité de l’exécution du présent contrat.

Si toutefois le Prestataire sous-traite le Marché en tout ou partie sans autorisation du Maître d'Ouvrage, celui-ci pourra procéder à la résiliation du Marché et procéder à l'achèvement ou faire exécuter les travaux par un autre prestataire aux frais de l’Entrepreneur.

Article 33 : Journal de chantier et cahier de chantier

33.1. Le journal de chantier est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page  ne  doit  être  enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation. Le journal de chantier sera signé contradictoirement et de façon journalière par le Maître d’Œuvre et le représentant de l’entrepreneur. Les visites des différents intervenants au projet pourront également être mentionnées dans ce document.

33.2. Le cahier de chantier est tenu par le Maître d’œuvre et c’est dans ce document que sont généralement rédigés les procès-verbaux (visites de chantier, réunions de chantier, …) liés aux différentes situations pouvant intervenir sur le chantier.

Chapitre IV : De la réception

Article 34 : Réception provisoire

34.1. Le Prestataire avise le Maître d'Ouvrage lorsqu'il considère avoir achevé les travaux. Dans les sept (7) jours, et dans le cadre d’une réception technique, le Maître d'Ouvrage fait conduire une inspection préparatoire (constitué de l’Ingénieur sectoriel, le maitre d’œuvre et le chef service du marché) destinée à confirmer le bon achèvement des travaux, ou à identifier les travaux inachevés ou les travaux correctifs nécessaires pour satisfaire les impositions des spécifications techniques et la qualité requise. Cette inspection donne lieu à un procès-verbal d'inspection listant les travaux à achever ou à corriger, signé par l’équipe technique du projet et par le Prestataire.

34.2. Le Prestataire a 10 jours pour procéder à l'achèvement ou aux travaux correctifs, période pendant laquelle le Maître d'Ouvrage pourra programmer la cérémonie de Réception Provisoire par la commission désignée.

34.3. Lors de la réception provisoire, la commission de réception décide soit de prononcer la réception des travaux, soit la réception avec réserves et notifie sa décision au Prestataire lui enjoignant d’exécuter ou d’achever les travaux omis ou incomplets et de remédier aux imperfections et malfaçons constatées dans un délai fixé. Passé ce délai, le Maître d'Ouvrage est en droit de faire exécuter les travaux, cités comme réserves au procès-verbal de réception provisoire aux frais et risques du Prestataire. Le Certificat de Réception Provisoire n'est délivré qu'après constat du parfait achèvement des travaux.

34.4. La commission de réception provisoire se compose ainsi qu’il suit : 

	Président :
	Le Maître d’ouvrage ou son représentant 

	Rapporteur :
	L’Ingénieur du marché 

	Membres : 
	Le Chef de service du marché ou son représentant ;

Le Maître d’Œuvre 

Le DDMINMAP-MAYO-DANAY ou son représentant (observateur) et 

Le prestataire


Les 2/3 des membres peuvent procéder à la réception provisoire des travaux.

Le PV de réception provisoire signé par au moins 2/3 des membres n’est valable qu’après certification du Chef de Service du Marché.

Article 35 : Documents à fournir après exécution 

Après la réception provisoire des travaux, le Prestataire soumettra au Maître d'Ouvrage dans un délai de 30 jours, une copie du plan de recollement, ainsi que tout manuel opératoire et d'entretien de tout équipement ou matériels faisant partie ou intégrés aux travaux.

Article 36 : Délai de garantie 

Le délai de garantie est de douze (12) mois et commence à partir de la date de réception provisoire. Pendant ce délai, le Prestataire peut être requis par le Maître d'Ouvrage d’exécuter les travaux correctifs rendus nécessaires par des défaillances constatées aux travaux achevés. 

En cas de refus ou d’inexécution, le Maître d'Ouvrage est en droit de recourir à l’exécution d’office des travaux correctifs et de prélever sur la garantie d’exécution retenue du Prestataire pour couvrir le remboursement des dépenses engagées.

La réception définitive est prononcée à la fin du délai de garantie par un procès-verbal notifié au Prestataire.  Le Maître d'Ouvrage établit alors la main levée de la garantie d’exécution sous réserve de l’exécution des travaux qui incomberaient encore au Prestataire au titre de la garantie.

Article 37 : Réception définitive

La réception définitive est prononcée à la fin du délai de garantie par un procès-verbal notifié au Prestataire.  Le Maître d'Ouvrage établit alors la main levée de la garantie d’exécution sous réserve de l’exécution des travaux qui incomberaient encore au Prestataire au titre de la garantie.

La commission de réception définitive se compose ainsi qu’il suit : 

	Président :
	Le Maître d’ouvrage ou son représentant 

	Rapporteur :
	L’Ingénieur du marché 

	Membres : 
	Le Chef de service du marché ou son représentant ;

Le MINMAP-MAYO-DANAY (observateur) et 

Le prestataire


Les 2/3 des membres peuvent procéder à la réception définitive des travaux.

Le PV de réception définitive signé par au moins 2/3 des membres n’est valable qu’après certification du Chef de Service du Marché.

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 38 : Corruption et manœuvres frauduleuses

Le Maire de la Commune de KAR-HAY, Autorité Contractante, ses représentants, les membres de sa Commission Interne de Passation des Marchés, les soumissionnaires et prestataires, doivent observer en tout temps les règles d’éthique professionnelles les plus strictes. Ils doivent notamment s’interdire toute corruption ou toute autre forme de manœuvres frauduleuses. En vertu de ce principe, les expressions ci-dessous sont définies de la façon suivante :

a) est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d’influer indûment l’action d’une autre personne ou entité ; 

ii) se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque agit ou s’abstient d’agir, ou dénature des faits, délibérément ou par imprudence intentionnelle, ou tente d’induire en erreur une personne ou une entité afin d’en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation ; 

iii) se livrent à des « manœuvres collusoires » les personnes ou entités qui s’entendent afin d’atteindre un objectif illicite, notamment en influant indûment sur l’action d’autres personnes ou entités ; 

iv) se livre à des « manœuvres coercitives » quiconque nuit ou porte préjudice, ou menace de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une personne ou à ses biens en vue d’en influer indûment les actions. 

v) se livre à des « manœuvres obstructives ».

Article 39 : Résiliation du Marché

Le Marché peut être résilié comme prévu dans le  décret N°2018/366 du 20 juin 2018 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans les cas de :

Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un Ordre de Service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

Retard cumulé de 100 jours ou plus par rapport au planning d'exécution ;

Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des travaux 

Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

Défaillance de l’Entrepreneur ;

Non-paiement persistant des prestations

Article 40 : Cas de force majeure 

En cas de force majeure provoquée par les forces naturelles et entraînant l’arrêt des travaux, objet du présent Marché, le cocontractant ne verra sa responsabilité dégagée que s’il a averti par écrit l’Administration de la survenance de cet évènement et ce, avant la fin du 20ème jour qui lui a succédé.

En tout état de cause, il appartiendra au Maître d’Ouvrage d’en apprécier la gravité ainsi que les preuves fournies.

Article 41 : Différends et litiges 

Le présent contrat est régi par le droit de la République du Cameroun. En cas de différend entre les parties en raison des dispositions du présent contrat, celles-ci s'efforceront de trouver un règlement à l'amiable. En cas d'insuccès, le litige sera porté devant le tribunal territorialement compétent.

Article 42 : Edition et diffusion du présent Marché

[Douze (12) exemplaires] de la présente Lettre Commande seront édités par les soins de l’entrepreneur et fournis au Chef service du Marché. 

Article 43 : Timbres et enregistrement

Le présent contrat sera enregistré en 07 exemplaires par le Prestataire, à ses frais et dans les délais prescrits par la réglementation en vigueur. 05 exemplaires seront renvoyés à l’Autorité Contractant pour diffusion.

Article 44 et dernier : Entrée en vigueur de la Lettre Commande 

La présente Lettre Commande ne deviendra définitive qu’après sa signature par le Maître d’Ouvrage. Il entrera en vigueur dès sa notification à l’entrepreneur par ce dernier.


CHAPITRE I –GENERALITES 

I.1 - Objet 

I.2 - Etendu des prestations 

CHAPITRE II - SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

II.1 - Conformité Aux Normes 

II.2 - Caractéristiques des matériaux 

II.2.1 - Les tuyaux PVC

II.2.2 - Les agrégats 

II.2.3 - Le ciment 

II.2.4 - Les armatures 

II.2.5 - L’eau de gâchage 

II.3 - Dosage de béton et de mortier :

II.3.1 - Dosage de béton 

II.3.2 - Dosage de mortier et des enduits

II.3.3 - Maçonnerie et élévation : (mise en œuvre)

II.4 - Fabrication du ‘’laitier’’ de ciment 

II.5 - Fourniture des pompes à motricité humaine 

II.5.1 - Provenance et type de pompe :

II.5.2 - Présentation et qualité des éléments constitutifs des pompes

II.5.3 - Performances attendues des pompes

II.5.4 - Service après-vente 

II.6 - réception technique de conformité des  fournitures.

II.6.1 - Pour les tubes pvc (y compris les crépines).

II.6.2 - Pour les pompes  

II.7 - Prévention des obstructions, colmatages, et incrustation des forages

II.8 - Programme d’exécution, suivi et contrôle des travaux

II.8.1 - Programme d’exécution 

II.8.2 - Suivi et contrôle des chantiers

II.8.3 – Le journal de chantier

CHAPITRE III - DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

III.1 - Etudes géophysiques 

III.1.1 - Les reconnaissances et études  hydrogéologiques 

III.1.2 – Les sondages électriques

III.1.3 - Implantations des points favorables aux forages  productifs.

III.2 - Description des travaux de forage

III.2.1 - Implantation de l’ouvrage

III.2.2 - Mobilisation et installation de chantier 

III.2.3 - Le fonçage 

III.2.4 - L’équipement du forage 

III.2.5 - Le développement et l’essai de pompage 

III.2.6 - Exécution de la superstructure

III.2.7 - Désinfection et pose de la pompe

III.3 - Rapport technique de fin des travaux 

III.3.1 - La présentation générale des travaux

III.3.2 - Fiches techniques d’exécution (relevés et résultats)

III.3.3 - Fourniture d’un lot de pièces d’usure au comité de gestion du point d’eau

CHAPITRE IV – CAHIER DES CLAUSES SOCIO-ENVIRONNEMENTALES

iv.1 - le reboisement 
IV.2 - La gestion des hydrocarbures 

IV.3 - La sécurité du personnel sur le chantier et les usagers ; 

IV.4 - La gestion des ressources en eau

IV.5 - La réparation des dommages causés aux tiers

IV.6 - Ouverture et exploitation des carrières et zones d’emprunt

IV.7 - La remise en état des sites et repli de chantier

IV.8 - Le plan de gestion socio-environnementale

CHAPITRE I –GENERALITES 

I.1 - Objet 


Le présent cahier des spécifications techniques concerne la REALISATION D’UN FORAGE PRODUCTIF EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE  A Dolgaye Commune Kar Hay, Département du Mayo-danay, Région de l’Extrême-Nord. 

I.2 - Etendu des prestations 


Les prestations, objet du présent cahier des spécifications techniques, s’étendent sur un (01) forage productif équipé de PMH comprenant :

· l’Etude et l’implantation  du forage ;

· la mobilisation et l’installation du chantier ;

· l’Équipement du forage (tubage et filtre à gravier) ;

· le Développement, essai de pompage et de débit ;

· l’Équipement de surface ou superstructure (margelle, dalle anti-bourbier, canal d’évacuation des eaux, puits perdu  et murette de clôture en agglos de 15 x 20 x 40 crépis sur une hauteur de 1,20m).

· la Peinture à huile sur la murette de clôture et les portillons métalliques

· La pose pompe manuelle de type INDIA MARK II

· L’Analyse physico chimique de l’eau et la désinfection du forage

· La formation d’un comité de gestion du point d’eau

· L’atténuation des impacts sociaux environnementaux par la plantation d’arbres

· la livraison au comité de gestion d’un kit des clés et pièces d’usures ;

· L’atténuation des impacts sociaux environnementaux par la plantation d’arbres

· La mise en place d’un dispositif de traitement des déchets solides et liquides (bacs à ordures de chantier, bac maçonné de dépôt des ordures, latrines provisoires avec poste d’eau pour lave-main, la gestion des hydrocarbures) ;

· L’élaboration des rapports des études géophysiques, du projet d’exécution des travaux et du plan de recollement, tels que décrit dans le présent CCTP.

CHAPITRE II - SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

II.1 - Conformité Aux Normes 

Les matériaux et leur mise en œuvre devront satisfaire aux dispositions des normes françaises NF de l’AFNOR, homologuées ou légalement en vigueur au Cameroun. Pour les pompes à motricité humaine, elles seront choisies parmi les pompes homologuées par le Ministère de l’Eau et de l’Energie  et selon la note de service N°00001136/08/MINEE/SG/DHH du 11 mars 2008 du Ministère de l’Eau et de l’Energie relative au type de pompes agréé et leur représentant agréé au Cameroun. 

II.2 - Caractéristiques des matériaux 

II.2.1 - Les tuyaux PVC


Les tubages seront en PVC rigide (qualité forage d’eau potable). Ils seront en éléments lisses à l’intérieur et filetés sur la demi–épaisseur. 


Les tubages devront être capables de supporter les pressions jusqu’à dix (10) bars et présenter toutes les garanties de résistance aux efforts de cisaillement et de torsion. Ils sont d’origine de la société fournisseur de la pompe agrée

II.2.2 - Les agrégats 


Les agrégats destinés à la confection du béton et du mortier seront soumis à l’appréciation de l’ingénieur de contrôle avant la pose.


Le sable sera à grain convenable, exempt de toute matière terreuse et de gypse. 


Le gravier sera du gravier concassé ou du gravier roulé.

La quantité de matières étrangères se trouvant dans les agrégats sera  inférieure à deux (2) pour cent. 


Le stockage des différents agrégats s’effectuera sur des aires propres prévues par l’entrepreneur dans les installations de chantier. 

II.2.3 - Le ciment 

Le ciment sera de la classe CPJ 35. Tout produit autre que celui indiqué sera soumis à l’appréciation de l’ingénieur avant utilisation. 

Les sacs de ciment seront stockés à l’abri de l’humidité et sur des aires élevées au-dessus du sol. 

II.2.4 - Les armatures 

Les armatures seront de l’acier à haute adhérence (acier TOR) 

II.2.5 - L’eau de gâchage 


Elle doit être propre, exempte d’argile, de vase, et de débris végétaux 

II.3 - Dosage de béton et de mortier :

II.3.1 - Dosage de béton 

Les différents types de dosage en bétons à respecter

	DESIGNATION
	DOSAGE
	OUVRAGE

	Béton maigre
	150 kg/m3
	Béton propreté

	Béton massif
	350 kg/m3
	Dallage au sol

	Béton armé
	350 kg/m3
	Ouvrage porteur en béton armé en infra et superstructure


Les différents types de dosage traduit en termes de brouettes rasées sont les suivants :

1. - Composition Des Bétons

La composition du béton dépend de l’élément pour lequel il sera fabriqué et des prescriptions techniques données. Dans notre cas nous nous limitons aux bétons utilisés couramment dans la construction simple. De ce fait, nous ferons rappel seulement des dosages à utiliser dans les éléments que nous nous proposons d’exécuter et le matériel utilisé comme référence.

1° Béton de propreté, sera dosé à 150 Kg/m3. Ainsi le mètre cube de béton dosé à150 Kg/m3 aura la composition théorique de :

0,54 m3 ou 540 litres de sable, soit 9 brouettes

0,72 m3 ou 720 litres de gravier, soit 12 brouettes

150 Kg ou 3 sacs de ciment de 50 Kg chacun (1 sac de ciment a un volume de 20 l),

0,09 m3 ou 90 litres d’eau, soit 9 seaux

2. - Béton légèrement armé

Il sera dosé à 300 Kg/m3. Le mètre cube de béton dosé à 300 Kg/m3 aura la composition théorique de

0,400 m3 ou 400 litres de sable, soit 6,5 brouettes

0,800 m3 ou 800 litres de gravier, soit 13 brouettes

300 Kg ou 6 sacs de ciment de 50 Kg chacun (1 sac de ciment a un volume de 20 l),

0,180 m3 ou 180 litres d’eau, soit 18 seaux

3. - Béton armé

Il sera dosé à 350 Kg/m3. Ainsi le mètre cube de béton dosé à 350 Kg/m3 aura la composition théorique de :

0,420 m3 ou 420 litres de sable, soit 7 brouettes

0,840 m3 ou 840 litres de gravier, soit 14 brouettes

350 Kg ou 7 sacs de ciment de 50 Kg chacun (1 sac de ciment a un volume de 20 l),

0,200 m3 ou 200 litres d’eau, soit 20 seaux.

Nota : Il convient de souligner ici que la brouette utilisée pour les mesures est celle normalisée qui a les bonnes dimensions, de contenance 60 litres ou environ 1/16 m3. Le sceau à prendre en considération est celui qui comme le sceau du maçon de contenance de 10 litres. Il est à noter également que la quantité d’eau à mettre dans le béton est déterminée en général par la quantité de ciment utilisée, soit environ 30 litres d’eau pour 50 Kg de ciment. Autour de ces limites on peut faire varier la quantité d’eau selon le type de béton dont on veut obtenir. Mais il est à rappeler que le béton devient moins solide, engendre des retraits si importants soldés le plus souvent par des fissures lorsqu’il est trop fluide

Toute autre composition donnant une meilleure compacité sera  soumise à l’appréciation de l’ingénieur avant l’exécution. 

II.3.2 - Dosage de mortier et des enduits

1. Mortier pour la fabrication et la pose des agglomérés

Le mortier de pose est dosé à 250 Kg/m3. Soit un rapport pratique de 3,5 brouettes de sable moyen, un sac de ciment et environ 40 litres d’eau.

Le mortier pour la fabrication des parpaings ordinaires compactés à la main est dosé à 250 Kg/m3. Pratiquement on utilise 1 sac de ciment, 4 brouettes de sable et environ 40 litres d’eau pour produire :

	Type de parpaing
	Nombre de parpaings creux

	(20x20x40) cm
	25

	(15x20x40) cm
	33

	(10x20x40) cm
	36


2. - Mortiers pour les enduits courants

Couramment, on utilise le mortier dosé à 500 à 600 Kg/m3 pour exécuter la 1ère couche d’accrochage (Gobetis). Soit un rapport pratique de 1,5 brouettes de sable moyen, un sac de ciment et environ 20 litres d’eau.

Enfin, on utilise le mortier dosé à 300 Kg/m3 pour exécuter les enduits (2ème et 3ème couches). Cela se traduit par 3 brouettes de sable, 1 sac de ciment et 40 litres d’eau

II.3.3 - Maçonnerie et élévation : (mise en œuvre)

Maçonnerie

Les maçonneries seront réalisées en agglomérés creux ou pleins. Elles devront répondre aux prescriptions de la norme P 14 301. Les différentes épaisseurs sont indiquées par les cotations des plans et  coupes.

Pour la fabrication des agglomérés, L’Entrepreneur devra strictement respecter  les conditions suivantes. Dans le cas contraire, les agglomérés seront rejetés et remplacés par l’Entreprise. 

Conditions de fabrication à respecter strictement : 

· Le tamisage des granulats (sable) pour la séparation des matières végétales, du sable trop fin, de l’argile

· Fabrication sous un abri couvert de nattes ou de pailles. L’aire de fabrication devra être tenu propre et parfaitement plane

· Le mortier sera malaxé sur une aire de gâchage propre et suffisamment large.

· Le compactage du mortier dans le moule par piquetage et par secousses

· L’arrosage abondant des agglomérés pendant (15jours) et les cinq premiers jours de stockage. L’arrosage sera effectué au moins deux (2) fois par jour avant la mise en œuvre de manière à éviter la  dessiccation.

· La protection des agglomérés contre les effets du soleil par le stockage sous un abri

· Le mortier desséché ou qui commence à faire prise ne sera pas utilisé pour la fabrication des agglomérés.

· Les agglomérés ne seront utilisés qu’après quinze (15) jours au minimum après la fabrication. Dans le cas contraire, le maître d’œuvre le droit de démolir l’ouvrage et le faire reconstruire aux frais de l’entrepreneur.

· Les agglomérés seront posés en quinconce de manière à éviter la superposition de 2 joints verticaux. Par ailleurs, les joints de mortier horizontaux et verticaux ne devront pas avoir plus 2 cm d’épaisseur.

· Toutes les maçonneries seront hourdées au mortier de ciment dosé à 400 kg de ciment. Les poteaux et raidisseurs en béton armé seront coulés après montage des maçonneries de façon à assurer un harpage efficace. Les joints devront être parfaitement bourrés. L’entrepreneur doit selon les règles d’art et les conditions climatiques arrosé la maçonnerie pendant au moins deux semaines.

II.4 - Fabrication du ‘’laitier’’ de ciment 


Sauf proposition de l’Entrepreneur soumise à l’appréciation de l’ingénieur de contrôle avant exécution, le ‘’laitier’’ de ciment pour cimentation en tête de forage sera composé de 70 à 75 litres d’eau pour 100 kg de ciment et 3 à 5 kg d’adjuvant (bentonite) 

II.5 - Fourniture des pompes à motricité humaine 

II.5.1 - Provenance et type de pompe :

La pompe à installer sur les forages devra figurer sur la liste des pompes à motricité humaines homologuées ou acceptées par le Ministre de l’Eau et de l’Energie dans le cadre de la politique gouvernementale de standardisation des équipements hydrauliques en milieu rural.

Elles seront de préférence de marque ‘’INDIA MARK II’’ de type immergé à piston ayant le certificat d’origine et acquise auprès du fournisseur agréé par Ministre de l’Eau et de l’Energie.

II.5.2 - Présentation et qualité des éléments constitutifs des pompes


La pompe sera en principe constituée du corps, de l’embase, de la colonne d’exhaure, et du cylindre de pompage. 

L’embase sera munie d’un système de fixation (encrage) sur le socle en béton ; d’un joint d’étanchéité et des boulons en attente de fixation du corps de la pompe ; et d’une plaque de fermeture provisoire lors du scellement sur le socle. 

La colonne d’exhaure sera composée de tubes plastiques rigides à système de vissage incorporé (sans manchon), et de la tringlerie en acier inoxydable. 

Le cylindre de pompage sera muni de crépine d’aspiration entourée de toile géotextile. Les caractéristiques des toiles géotextiles seront précisées par l’Entrepreneur et soumises à l’appréciation de l’ingénieur de contrôle, à savoir, le type, la matière de fabrication, le coefficient de perméabilité, et la transmissivité. 


Dans tous les cas, les pompes à installer doivent être robustes et faciles d’entretien. 


Chaque pompe livrée sera accompagnée : 

D’un trousseau de clés pour le montage et le démontage de la pompe afin de permettre au comité de gestion de points d’eau d’assurer les opérations d’entretien couvrant. 

D’un lot pièces d’usure dont la liste sera proposé par le fournisseur.

II.5.3 - Performances attendues des pompes

Les pompes à installer doivent être capable de refouler l’eau à près de cinquante (80) mètres à un débit supérieur ou égal à 0,70 mètre cube par heure.

II.5.4 - Service après-vente 

L’entrepreneur est tenu de préciser dans son offre technique le type de pompe qu’il propose avec les garanties explicites et réelles de service après-vente.

II.6 - réception technique de conformité des  fournitures.

Les pompes avec les accessoires et les pièces détachées  qui s’y rattache, les tubes PVC (Y compris les crépines) destinées à l’équipement des forages, feront l’objet de réception technique de conformité avant la pose sur les sites. L’entrepreneur fournira pour les besoins de cette réception les pièces suivantes : 

II.6.1 - Pour les tubes pvc (y compris les crépines).

- Un certificat d’authenticité délivré par le fabricant ou son représentant légal au Cameroun.

- Une fiche technique du fabricant faisant ressortir entre autres : 

La marque des tuyaux 

La matière de fabrication 

Le mode d’assemblage 

Les caractéristiques (diamètre, épaisseur, pression admissible, etc.…)

II.6.2 - Pour les pompes  

- Un certificat  d’authenticité délivré par le ou les fabricants ou leur représentant légal au Cameroun. 

- Une fiche technique du fabricant faisant ressortir entre autres :

La marque de la pompe 

La description de la pompe 

Les caractéristiques de la pompe 

Le mode d’emploi, d’entretien, et de réparation 

La liste des pièces d’usure.

- Une attestation de garantie de service après-vente délivrée et signée sur l’honneur par le fournisseur. 

La réception technique de conformité des fournitures sera organisée par l’entrepreneur à ses frais. Elle sera prononcée par le maître d’œuvre sur procès-verbal signé par les deux parties.

En cas de rejet des fournitures proposées pour non-conformité aux cahiers des charges, pour avarie constatée, ou pour vice de fabrication décelé, l’Entrepreneur sera tenu de les remplacer par des fournitures conformes, à ses frais et sans préjudice des sanctions prévues en cas de retard dans la livraison des ouvrages. 

Le procès-verbal de réception de conformité des fournitures ne libère en rien l’Entrepreneur de ses engagements. En outre, le Maître d’ouvrage se réserve le droit de procéder à des vérifications à tout moment pour s’assurer de la conformité des fournitures ainsi réceptionnées.

II.7 - Prévention des obstructions, colmatages, et incrustation des forages


Le sol de la zone où seront exécutés les forages est fortement riche en limon, notamment dans les zones de captage. 


Les limons constituent des matériaux très fins qui s’agglutinent dans les voies d’eau des crépines et des formations aquifères pour causer le dépérissement des forages


Compte tenu de cette particularité de la zone, l’entrepreneur devra prendre des mesures spéciales pour prévenir le dépérissement des forages à savoir :

Mesure 1 : Le choix d’une zone de captage constituée de roche à granulométrie moyenne minimum (sable grossier de granulométrie comprise entre 200 microns et 2 millimètres).


Lorsque ce minimum granulométrique est atteint dans la nappe aquifère et que toutes les autres caractéristiques de fonçage sont respectées, l’Ingénieur de contrôle se réserve le droit d’arrêter le fonçage, même si les soixante (80) mètres de profondeur recommandée ne sont pas encore atteints sans que l’entrepreneur puisse s’y opposer. 


De même, l’ingénieur de contrôle se réserve de droit, sans que l’entrepreneur puisse s’y opposer, de faire continuer le fonçage au-delà de la moyenne de soixante (80) mètres prescrite, tant qu’il le juge  nécessaire pour tenter d’atteindre la bonne roche. 


Toutefois et sous réserve des dispositions de l’article 63 du CCAG, les quantités globales telles que prescrites dans le devis quantitatif et estimatif ne pourront être dépassées. 

Mesure 2 : Le bon choix des tubes crépines


Les tubes crépines destinées au captage dans la nappe aquifère constituent l’élément principal du forage d’eau. 


Le crépinage sera continu ou doit représenter au moins 80% de l’épaisseur de l’aquifère captée.  


Les tubes crépines seront en matière capable de résister aux altérations (PVC). 


Les ouvertures des tubes crépines seront à section croissante dans le sens du courant d’eau (de l’extérieur vers l’intérieur du tube).


L’entrepreneur fera le calcul des ouvertures des tubes crépines à mettre en place sur la base des courbes granulométriques du terrain aquifère et de la vitesse optimum de circulation de l’eau dans les ouvertures (de l’ordre de 3 centimètres par seconde), et le soumettra à l’appréciation de l’Ingénieur de contrôle.

Mesure 3 : Choix du massif filtrant 


Dans le cas où le terrain de la zone de captage est constitué par le sable fin, l’entrepreneur devra définir minutieusement les caractéristiques du gravier composant le massif filtrant en fonction des ouvertures à donner aux tubes crépines. 


Dans tous les cas, l’épaisseur du massif filtrant prise selon le rayon, devra  être suffisante pour assurer efficacement sa fonction de filtration. 

Le gravier à employer devra être siliceux (non calcaire), à grains ‘’roulés’’  (pas de gravier concassé). 


Le matériau doit être soigneusement criblé et lavé.


Le volume du gravier à poser doit être calculé et contrôlé lors de la pose.

II.8 - Programme d’exécution, suivi et contrôle des travaux

II.8.1 - Programme d’exécution 

Avant le démarrage des travaux, l’entrepreneur soumettra à l’agrément du Maître d’œuvre en quatre (4) exemplaires le programme d’exécution de l’ensemble des prestations (études géophysiques et forages).

Le programme d’exécution comprendra les documents suivants : 

- Une note détaillée du processus et des méthodes d’exécution envisagés y compris ceux des clauses socio-environnementales, avec prévisions d’emploi du personnel et des matériels, en précisant les variations dans le temps des effectifs et des matériels, et en donnant les détails sur le personnel d’encadrement.

- Un planning graphique détaillé des prévisions d’avancement des travaux qui mettra en évidence toute les tâches à accomplir à savoir : 

La réalisation des études 

La réalisation de l’ouvrage (foration, équipement, développement, essais de débit, installation des pompes, formation, superstructure)

Les commandes des fournitures 

Les réceptions techniques de conformité des fournitures 

Les approvisionnements en matériaux

La mise en œuvre des mesures socio-environnementales 

- Pour chaque tâche, faire ressortir la date de démarrage et celle d’achèvement. 

L’entrepreneur dispose de dix (10) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, pour déposer dans le bureau du chef de services, le programme d’exécution approuvé par le Maître d’œuvre.

Passé ce délai, le contrat sera purement et simplement résilié

Le programme d’exécution sera actualisé chaque semaine par l’Entrepreneur. 

II.8.2 - Suivi et contrôle des chantiers

Le Maître d’œuvre est chargé du contrôle des travaux et à ce titre, il a libre accès à tous les chantiers. Il donne à l’Entrepreneur et par écrit les instructions nécessaires à l’exécution des travaux.

Si l’Entrepreneur constate que les instructions ne lui ont pas été données par le Maître d’œuvre, il est tenu de les lui demander. 

Les contrôles de chantier par le Maître d’œuvre sont planifiés sur la base des programmes d’exécution produits et actualisés chaque semaine par l’Entrepreneur. Ils se font en présente de l’Entrepreneur ou d’une personne dûment accréditée par lui, à des dates fixées à l’avance lors des réunions de chantier. 

Chaque contrôle de chantier par le Maître d’œuvre  débouchera sur l’établissement en trois (3) exemplaires d’un procès-verbal signé par les deux parties à partir du cahier de chantier.

Avant le démarrage des travaux sur le terrain, le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur fixeront de commun accord le jour et le lieu de la réunion hebdomadaire de chantier.         

L’entrepreneur est tenu d’assister  personnellement aux réunions hebdomadaires de chantier accompagné de son conducteur de travaux. 

Les réunions hebdomadaires de chantier examinent :

La situation des chantiers ;

L’état d’avancement des travaux ; 

L’état du suivi de contrôle des chantiers ; 

L’état de la mise en œuvre des aspects socio-environnementaux

Les difficultés rencontrées. 

Les réunions hebdomadaires de chantier permettent de prendre des résolutions, des recommandations, et de fixer les dates des prochains contrôles de chantier par le Maître d’œuvre. 

Les réunions hebdomadaires de chantier sont présidées par le chef de service du marché, et le Maître d’œuvre en est le rapporteur. 

Les procès-verbaux des réunions hebdomadaires sont consignés dans le cahier de chantier

II.8.3 – Le journal de chantier

Afin de permettre un suivi efficace des prestations, le contractant tiendra auprès de l'atelier un cahier de chantier sur lequel seront reportés tous les renseignements relatifs aux prestations. Ce cahier permettra au contrôleur, dès son arrivée sur le chantier, de connaître exactement l'état d’avancement du forage.

Ce cahier sera tenu par un "pointeur", salarié du contractant, et dont ce sera l'unique tâche sur le chantier. Le pointeur tiendra le cahier de chantier constamment à jour, au fur et à mesure du déroulement des opérations y compris celles des mesures socio-environnementales.

Sur le cahier de chantier seront notés par le pointeur tous les renseignements ci-après :

Appellation du chantier (nom du village),

Numéro d'ordre du forage dans le village,

Date et heure d'arrivée et de départ de la sondeuse,

Kilométrage de la sondeuse au départ du forage précédent et à l'arrivée du suivant,

Compteur horaire du compresseur au début et à la fin de chaque forage,

Heure de mise en place et heure de début de foration,

Temps de foration tige par tige,

Diamètre et technique utilisée tige par tige,

Profondeur atteinte par chaque tige,

Nature des terrains traversés "coupe sondeur",

Profondeur du tubage provisoire, durée de mise en place et de retrait,

Composition de l'équipement du forage : longueur de tubes pleins, crépinés, volume de gravier, niveau du joint d'argile, hauteur de cimentation, etc.

Durée et débit des pompages, limpidité et niveaux de l'eau selon les indications du représentant du Maître d’Œuvre lors des opérations de développement et d'essais de débit,

Personnel du prestataire ;

Matériel du cocontractant ;

Condition(s) météorologique ;

D'une façon générale, tous détails techniques, incidents, pannes, difficultés propres au déroulement des  prestations, avec indication des heures où ils se sont produits.

Le journal de chantier sera visé par le représentant du maître d’ouvrage et celui du contractant, et servira de base à l'établissement des attachements.

Les remarques et réserves du Cocontractant et/ou du maître d’ouvrage seront portées sur le journal de chantier.

CHAPITRE III - DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

III.1 - Etudes géophysiques 

L’entreprise réalisera les études géophysiques dans les  villages (sites) retenus (voir liste) et veillera à ce que les points d’implantation soient le plus proche possible des habitations. Celles-ci se feront en trois (3) étapes à savoir les reconnaissances et études  hydrogéologiques, les sondages électriques, et les implantations des points favorables aux forages productifs.

III.1.1 - Les reconnaissances et études  hydrogéologiques 

L’Entrepreneur devra apprécier l’aspect du sol et les tendances hydrogéologiques sur la base :

- Des études de terrain (hydrographie, points d’eau existants, caractéristiques morpho - structurales, etc…) dans les villages concernés

- Des recherches documentaires à effectuer dans les services déconcentrés de l’Etat ou tout autre organisme

- Des photos – interprétations

- Des reports graphiques des résultats

- Des interprétations des résultats

-Des mesures à l’aide de la baguette de sourcier

- et tout autre élément 


A l’issu des travaux de reconnaissances et d’études hydrogéologiques, l’Entrepreneur devra tirer des conclusions claires à soumettre à l’appréciation de l’Ingénieur de contrôle. Si les conclusions de l’Entrepreneur ne lui permettent pas d’implanter des points favorables aux forages productifs, alors, l’ordre lui sera donné par l’Ingénieur de contrôle de passer à l’étape suivante.

III.1.2 – Les sondages électriques


Dans le cas et seulement dans le cas où les résultats de reconnaissances et d’études hydrogéologiques ne sont pas satisfaisants et dans le cas des zones de fractures, l’Entrepreneur procèdera aux sondages électriques après accord de l’ingénieur et du PNDP

L’Entrepreneur effectuera deux à trois profils de traîné électrique de maille adaptée, y compris le graphique des résultats sur papier semi-log.

De plus, sur les feuilles de mesure sur le terrain et pour chaque traînée électrique et chaque sondage électrique, il indiquera l’azimut du profil, la configuration du dispositif (AB, MN) et le pas des mesures.

La longueur d’un traîné électrique devra être suffisante (longueur AB au min. de 450m) afin de permettre d’identifier clairement une ou plusieurs anomalies. 

Le résultat graphique d’un sondage électrique devra se rapprocher d’une allure caractéristique afin de permettre une interprétation sans ambiguïté ainsi que la mise en évidence d’unités lithologiques typiques en relation avec le contexte géologique local.

Un plan de situation pour chaque site sous format A4, sera élaboré avec les principaux éléments ou indices afin de se repérer en toute circonstance pour identifier sans ambiguïté les positions des propositions des sites de forage/puits (route, chemin, bâtiments, point d’eau, distance, etc…). Indiquer les propositions d’implantation du point d’eau sur ce plan de situation avec les coordonnées GPS pour chaque proposition. Les traînés électriques et les sondages électriques, effectués et numérotés, seront positionnés sur ce plan. Il pourra être fait plusieurs plans en fonction du nombre de sondage effectué

III.1.3 - Implantations des points favorables aux forages  productifs.


L'interprétation des données et les conclusions qui en découleront devront faire ressortir clairement la présence ou non des nappes aquifères exploitables et proposer avec précision les endroits où des points d’eau devraient être implantés pour maximiser les chances d'avoir de l'eau.

Pour chaque site, deux (2) à trois (3) points favorables au forage productif seront définis. Chaque point sera matérialisé sur le terrain par une borne en béton où sera inscrit le numéro du point.

Sur la base du dossier technique définitif de prospection géophysique, le maître d’œuvre donnera son accord pour démarrer les travaux de fonçage. 

Dans le cas où le forage au premier point s’avère négatif ou défavorable, il sera demandé à l’Entrepreneur de se déplacer et de recommencer sur un autre point.

Les produits attendus pour le rapport technique (sous forme numérique et papier) :

Pour chaque village (site) ciblé, il est attendu :

· un plan de situation des sondages avec les coordonnées GPS

· la prospection géophysique (sondage électrique et profils de résistivité pour chaque sondage), les feuilles de mesure de terrain et le graphique des résultats sur papier semi-log. Parmi les trois sondages, il proposera le meilleur

· une proposition de profondeur provisoire de l’ouvrage

· un procès-verbal pour chaque implantation signé par les demandeurs et le Maître d’œuvre

III.2 - Description des travaux de forage


Le présent devis descriptif des travaux complète le devis quantitatif et estimatif et les plans, et vice versa. 


Les travaux de forage seront exécutés selon les règles de l’art et comprendront :

- L’implantation de l’ouvrage, 

- La mobilisation et l’installation de chantier, 

- Le fonçage 

- Le reboisement

- L’équipement du forage

- Le développement et l’essai de pompage, 

- L’exécution de la superstructure, 

- La désinfestation du forage, la pose de pompe et la formation d’agents d’entretien. 

Par ailleurs, l’entrepreneur devra procéder au reboisement du site après l’étape de l’installation du chantier. Il veillera à arroser ces arbres au fur et à mesure que le Chantier évolue et est tenu de les entretenir jusqu’à la réception définitive. Ce reboisement  conditionne également le paiement du premier décompte.

III.2.1 - Implantation de l’ouvrage


Le choix des sites d’implantation sera fait par le constructeur des ouvrages avec la participation effective des populations bénéficiaires. Les propositions des sites faites par les populations bénéficiaires sont indicatives. Seules les prospections géophysiques à faire par le constructeur détermineront finalement les points d’implantation exacte des ouvrages. 


Les résultats des prospections géophysiques et le choix conséquent du site d’implantation de l’ouvrage seront soumis à l’approbation de l’Ingénieur chargé du contrôle, avant l’exécution des ouvrages. 


Toutefois, le maître d’ouvrage ne sera pas tenu responsable des échecs d’implantation qui pourrait survenir.


Les études géophysiques seront menées suivant les prescriptions du chapitre III.1 précédent. 

III.2.2 - Mobilisation et installation de chantier 

Amenée et repli des matériels et du personnel


Avant le début des travaux, le Maître d’œuvre procèdera à la vérification de la conformité des matériels et du personnel avec les spécifications du Marché (offre technique).


L’Entrepreneur sera tenu de remplacer les matériels et le personnel non conformes sans préjudice des sanctions prévues en cas du non-respect des délais d’exécution. 


Les matériels à mobiliser pour le forage doivent tenir compte de la nature des terrains dans la zone.


La méthode conseillée pour la perforation des terrains sédimentaire est le forage par rotation à la boue dont la circulation permet de consolider les parois du trou par la constitution d’une croûte de dépôt (cake).


Dans tous les cas, les matériels devront permettre de forer des trous d’au moins huit (8) pouces à des profondeurs pouvant dépasser soixante (60) mètres. 


L’équipe d’exécution des travaux comprendra au minimum : 

Un conducteur des travaux, niveau Ingénieur hydraulicien (Ingénieur de Génie Rural ou équivalent) avec 03 ans d’expérience dans des travaux similaires. 

Un hydrogéologue ou géophysicien, avec 03 ans d’expérience dans des travaux similaires

Un chef chantier, niveau minimum de technicien de Génie Rural ou équivalent  avec au moins trois (03) ans d’expérience dans des travaux  d’hydraulique villageoise ou similaire.

Un mécanicien foreur expérimenté avec 3 ans d’expériences

Trois (3) ouvriers spécialisés (maçon, ferrailleur, coffreurs..) avec un minimum de trois (3) ans d’expériences

Installation de chantier


Avant le début des travaux, le constructeur devra prévoir à l’entrée du village concerné un panneau d’information de chantier, et prévoir également un label du PNDP à positionner sur l’ouvrage à exécuter. Les maquettes relatives à ces éléments précités seront faites selon les indications de l’ingénieur de contrôle et approuvées par celui-ci avant fabrication et pose. 

Le constructeur devra procéder au nettoyage complet de l’aire d’implantation (abattage d’arbres le cas échéant, désherbage, nivellement, etc.)

Il devra également prévoir toutes les installations nécessaires à l’exécution des travaux à savoir les baraquements de chantier,

Le Bureau de chantier : Pendant toute la durée de réalisation des travaux, et en plus de ces bureaux où le cahier de chantier, le journal de chantier seront disponibles en permanence , l’attributaire du marché devra mettre à la disposition du Maître d’œuvre dans un emplacement déterminé conjointement avec celui - ci 

Un bureau ou local d’au moins de 16 m2 équipé d’une table bureau et  deux chaises réservé au Maître d’œuvre ;

Une salle pour les réunions de chantier pouvant recevoir au moins 5 personnes équipée d’une table de réunion, deux bancs de 1,5 m, un tableau d’affichage des plans et du planning placé en permanence;

Les mesures nécessaires au respect des dispositions légales et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel. (Mise en place d’une latrine, disposer des jarres d’eau traitée à l’eau de javel, une caisse de pharmacie équipée des produits de premiers soins : aspirine, nivaquine, sparadrap, Bétadine, bandes, compresses, alcool,… ;)

Les réceptacles pour recevoir les déchets sont à installer à proximité des diverses installations. Ces réceptacles sont à vider périodiquement et les déchets à déposer dans un bac pour récupération ou dans un dépotoir (fosse). Cette fosse doit être située à au moins 100m des installations et en cas de présence de cours d’eau à au moins 150m. A la fin des travaux la fosse est à combler avec de la terre jusqu’au niveau du sol naturel.

Les bacs de récupération des huiles usées ou de vidange en attendant leur acheminement vers les centres spécialisés de traitement. Il en est de même pour les filtres à huile, les batteries et autres déchets toxiques.

Ces installations seront situées dans le village et peuvent être des hangars, des cases etc.…

Ces installations seront distinctes de celles de l’Entreprise. Les dépenses d’installation de ces travaux seront à la charge de l’Entreprise.

Les bureaux destinés au Maître d’œuvre devront être fonctionnels dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordre de service du démarrage des travaux.

Les Panneaux de chantier

Il sera apposé  sur le site un  panneau de chantier très visible, dont l’emplacement sera défini et indiqué par le Maître d’œuvre. 

Le panneau de chantier portera les indications suivantes:

· Références du projet ;

· Références du Maître d’Ouvrage

· Références du représentant de la Communauté

· Références du Maître d’œuvre

· La source de financement

· Références de l’Entreprise

· La durée des travaux, la date d’ouverture et de fin de chantier

Aucun autre panneau ne sera autorisé sur les lieux, sauf accord écrit exception faite des panneaux réglementaires, ceux interdisant l’accès au chantier et ceux concernant la sécurité.

Il procédera à  l’enlèvement en fin de chantier de tous les matériels, les matériaux en excédent et la remise en état des lieux qui ont été occupés, ainsi qu’au démontage ou suppression de toutes les installations fixes 

Labellisation 

A la fin des travaux et avant la réception provisoire des points d’eau, une plaque métallique portant le label du PNDP, sera fixée sur chaque point d’eau au frais de l’entrepreneur. Le montant y afférent est inclus dans le devis des équipements du microprojet.

Plaque de labélisation murale





Panneau de labellisation  PNDP

1 – Préambule :

Le Panneau de labellisation PNDP est une identité remarquable conçue par

Publicité Toussaint Louverture, au  début du programme, sur  demande du PNDP (Cellule Régionale du Centre), approuvée par sa hiérarchie  dans le but d’uniformiser et de caractériser de manière durable la présence de toutes les actions du PNDP sur le terrain en faveur des Communautés ou qu’elles soient.

2 - Descriptif:

Panneau publicitaire métallique de forme rectangulaire aux dimensions  présentées sur le schéma de cotation, avec impressions en recto-verso ;

Celui-ci est fait d’un cadre en tube carré lourd de 25mm, cintré à champ de manière hermétique par une tôle plane lisse noire de 8/10. (Solide) ;

Il dispose de deux pattes support de 250cm de long démontables, faits en tube carré lourd de 45mm pour implantation de 40cm dans le sol, sur lesquelles sont disposées (02) bouts de cornière de 30mm troués au gabarit d’un boulon 13. (à fin de faciliter le transport).

3 - Caractéristiques Graphiques:

Le support dans son ensemble doit être traité en fond avec un antirouille efficace de bonne marque ;

Les peintures utilisées doivent être  de type “Email A Seigneurie” appliquées en plusieurs couches épaisses. (Les peintures de mauvaises marque et mal appliquées ne garantissent pas la pérennité de l’ouvrage) ;

La tailles des lettres, police de caractère, couleurs et configuration, doivent être identiques aux visuels fournis, quel que soit la consistance du texte, à fin de préserver le caractère uniforme du projet.

Panneau signalétique 






III.2.3 - Le fonçage 


Le fonçage se fera en terrain sédimentaire de caractéristiques meuble et peu consolidé. Afin d’éviter le phénomène de colmatage des captages par le limon présent dans les sols de la région, le fonçage dans la nappe aquifère devra atteindre la zone de sable grossier dont la granulométrie sera au moins comprise entre 200 microns et 2 millimètres


Il sera procédé au fur et à mesure du fonçage, aux prélèvements des échantillons de sol traversé (cuttings) à tous les changements de terrain et au moins à tous les mètres, et dont l’analyse granulométrique sera soumise à l’appréciation de l’Ingénieur de contrôle. Les cuttings auront un volume de l’ordre de six décilitres au moins

L’arrêt du fonçage sera ordonné par l’Ingénieur de contrôle au vu des analyses granulométriques présentées par le constructeur.


La percée de la nappe aquifère se fera sur une hauteur minimale de quinze (15) mètres.


Dans tous les cas et quelle que soit la méthode utilisée pour le fonçage, des dispositions seront prises pour éviter les éboulements lors des descentes et des remontées. 


De même, il sera procédé, avant l’équipement du forage, au contrôle de la rectitude et la verticalité du trou foré. L’inclinaison du trou ne dépassera par vingt-cinq (25) pour cent et les ‘’coudes de trou’’ seront absolument évités. 

NB : La Foration au rotary se fera en terrain tendre avec du Ø 9‘’7/8 ou 12’’1/4 et la Foration au marteau fond de trou Ø6’’1/2 se fera en terrain dur.


Dans les altérites (arènes) au rotary Ø9’’5/8 ou 12’’1/4 à l’air jusqu’au socle avec pose des tubes provisoires (casing) en acier  Ø175/195 et puis continuera au marteau fond de trou Ø6’’ 1/2 dans les  le socle.

III.2.4 - L’équipement du forage 


Après la phase de foration par une méthode  convenable, il sera procédé à la mise en place de l’équipement (tubages et crépines) et à la pose du massif filtrant, du bouchon d’argile, du bouchon de tout venant et de la cimentation.

Mise en place de la colonne de captage


La colonne de captage comprendra de bas en haut :

Un tube plein en PVC avec fond servant de piège à sable 

Des tubes crépines en PVC de diamètre 125mm minimum et de pression 10 bars positionnés dans la nappe aquifère. Sur la base de la granulométrie de l’aquifère et de celle du massif filtrant à poser, le constructeur procédera au calcul des paramètres de captage (coefficient d’ouverture et largeur des fentes des crépines) et les soumettra à l’appréciation de l’ingénieur de contrôle.

Des tubes d’exhaure en PVC pleins de diamètre 125mm minimum et de pression 10 bars. 


Dans tous les cas, la colonne de captage sera positionnée au centre du trou foré, à l’aide de centreurs en aciers ou en bois.

Mise en place du massif filtrant


Le massif filtrant sera du gravier roulé de calibre 1-3mm et devra couronner les crépines dans l’espace annulaire. Il sera introduit à sec ou sous circulation d’eau. 


Dans tous les cas et pendant la phase de gravillonnage, il sera procédé de façon très attentive au contrôle du volume du gravier mis en place afin de prévenir les ‘’ponts’’ pouvant provoquer par la suite des venues de sables.


En cas d’apparition de ‘’ponts’’, ceux-ci seront détruits avant la continuation des travaux.

Mise en place des bouchons d’argile et de tout venant


Après la pose du massif filtrant, il sera immédiatement mis en place dans l’espace annulaire, un bouchon d’agrile de cinq (5) mètres de hauteur, suivi d’un bouchon de tout venant de l’ordre de trente-cinq (35) mètres de hauteur.


Des dispositions seront prises pour assurer la stabilité des bouchons. 

La cimentation


Il sera exécuté à l’extrémité supérieur de la colonne de captage un bouchon d’étanchéité en ‘’laitier’’ de ciment d’une hauteur de cinq (5) mètres.


Le mélange de l’eau et du ciment sera composé de façon à obtenir un ‘’laitier’’ de ciment d’environ 1,9 de densité.

III.2.5 - Le développement et l’essai de pompage 

Le développement du forage


Le développement du forage ne se fera qu’après la mise en place de crépines et du massif filtrant de gravier roulé.


Le dispositif devra être suffisamment efficace pour permettre l’élimination le plus possible des éléments fins de la formation qui occupent les espaces entre les grains plus grossiers du massif filtrant. 


L’eau obtenu à la fin du développement devra être claire, exemple de particules fines ; le dépôt au fond d’une bouteille d’un litre centrifugée et décantée sera inférieur à un (1) millimètre. 


Il est recommandé l’emploi de plusieurs procédés de développement (sur pompage, pistonnage, pneumatique, etc.) pour obtenir un meilleur résultat. 

Le développement se fera à l’air lift double tube, par l’atelier de forage ou par une unité indépendante. Le débit obtenu de développement ne devra pas être inférieur de plus de 10% au débit obtenu en fin de foration.

Le développement sera poursuivi jusqu’à obtention d’eau claire, sans particule sableuse ou argileuse. L’Entrepreneur devra contrôler la teneur en sable, par la méthode de la tâche de sable observée dans un seau de 10 litres et dont le diamètre ne devra pas excéder 1 cm en fin de développement.

La durée moyenne du développement sera de 4 heures à 8 heures pour les forages.

Si les défauts d’exécution apparaissent lors de la réalisation d’un forage ou pendant le développement, la poursuite des opérations de développement au-delà de 4 heures sera à la charge de l’Entrepreneur et, si elles ne peuvent aboutir à l’obtention d’eau claire, l’ouvrage ne sera pas réceptionné. 

Dans le cas d’un développement par une unité indépendante, le retour de l’atelier de forage, pour reprise partielle ou totale de l’ouvrage, reste à la charge de l’Entrepreneur, au même titre que les opérations de reprise.

Le débit sera mesuré toutes les 15 minutes. Le niveau d’eau et la profondeur de l’ouvrage seront mesurés avant et après développement.

La précision exigée pour toutes les mesures (y compris lors des essais de pompage) sera de :

1% pour les débits,

1 cm pour les niveaux d’eau,

5 cm pour les mesures de profondeur.

Les essais de débit 


Des essais de débit doivent être faits systématiquement avant la mise en exploitation des forages.


Les dispositifs de mesures devront comprendre :

(i) Un équipement de pompage (pompe électrique immergée, groupe électrogène, etc.)

(ii) Des appareils de mesure des débits

(iii) Et des appareils de mesure des niveaux d’eau.

Les essais seront effectués par paliers successifs de pompage à débit constant, le niveau de stabilisation étant atteint à chaque palier. Les débits seront croissants d’un palier à l’autre. 


Après un temps de repos, on effectuera un nouveau pompage de longue durée au débit constant plus élevé autorisé par les capacités du forage, après quoi la remontée sera observée jusqu’à la récupération du niveau initial.


Tous les essais seront effectués en présence de l’ingénieur de contrôle qui en assurera la supervision. 


Les résultats des essais seront interprétés par le constructeur qui en déterminera les caractéristiques hydrauliques du forage à travers : 

(i) Le traçage de la courbe caractéristique

(ii) La détermination du rendement du forage 

(iii) Et l’évaluation de la transmissivité de la nappe.

Le forage sera considéré productif si son débit calculé est au moins égal à 0,7 mètre cube par heure. Dans le cas contraire, le forage sera considéré non productif et repris à la charge du constructeur.

Lors des essais, il sera également procédé aux prélèvements en vue d’évaluer la qualité de l’eau par des analyses physico – chimiques et bactériologiques, et l’évaluation de la turbidité de l’eau par la mesure de la tache de dépôt. 

Analyse d’eau

Avant l'équipement du forage, le contractant effectuera sur le site les mesures suivantes : pH, conductivité, température.

A la fin du développement, le contractant procédera à la désinfection du forage par injection d'hypochlorite de calcium (ou équivalent).

A la fin de l'essai de débit, le contractant effectuera des prélèvements d’échantillons d’eau pour analyses physico-chimiques et bactériologiques qu’elle fera analyser dans des laboratoires agréés par le maître d’ouvrage.

III.2.6 - Exécution de la superstructure


La superstructure est composée d’une margelle basse, d’une dalle de couverture, d’une dalle de propreté, d’un système d’assainissement, et d’une clôture.

La margelle basse 


La margelle basse aura une hauteur de 40cm et sera exécutée en deux couronnes de 15 cm d’épaisseur chacune séparées par un remblai de sable stabilisé de même hauteur.


Elle sera exécutée en béton armé (45kg d’acier par m³ de béton)  dosé à 300kg de ciment par m³ de béton conformément aux plans.

La dalle de couverture 


La dalle de couverture en forme circulaire qui recevra la pompe manuelle, sera exécutée au – dessus de la margelle basse et calée à la cote + 50cm au –dessus du sol. 


Elle aura un diamètre de 2 mètres et une épaisseur de 10cm et sera en béton armé (50kg d’acier par m³ de béton) dosé à 350kg par m³ de béton.

La dalle de propreté


La dalle de propreté en forme circulaire sera exécutée en escaliers conformément aux plans, et dotée d’une pente d’environ trois (3) pour cent lui permettant de drainer les eaux usées vers les rigoles qui la ceinturent. 


Les contremarches d’escaliers ne dépasseront pas 17cm de hauteur.


La dalle de propreté sera exécutée en béton armé (45kg d’acier par m³ de béton) dosé de 300kg de ciment par m³ de béton.

Forme sous les ouvrages


Le sol en dessous des ouvrages (margelle, dalles) sera consolidé par la pose d’une forme de sable stabilisé  de 20cm d’épaisseur.


Le sable stabilisé au ciment et légèrement mouillé, sera dosé à 75kg de ciment par m³ de sable et  posée en 1 couche  damée. 

Le système d’assainissement


Le point d’eau sera doté d’un système d’assainissement comprenant un caniveau d’évacuation des eaux usées vers un puits perdu situé à 5 mètres de la clôture. 


Le caniveau d’évacuation semi enterré en forme de U  (30cm de largeur en base, 10cm d’épaisseur de parois en gueule et une gueule de 10x10cm²sera en béton armé dosé à 350kg/m³  sur une longueur total de 5m. 


Le puits perdu ; enfoui dans le sol, sera constitué de buses préfabriquées et exécuté en deux étapes :

Une colonne d’infiltration de 1m de hauteur en buses perforées reposant sur un matelas de gravier de 20 cm d’épaisseur. 

Une colonne de 5Ocm en buses pleins ressortant du sol et muni d’un couvercle en béton de 10 cm d’épaisseur. 

Les buses et le couvercle seront préfabriqués en béton armé dosé à 350kg par m³ de béton.


L’arrivée de la tuyauterie d’évacuation des eaux usées sera calée au-dessus de la colonne d’infiltration du puits perdu.

La clôture :


De forme circulaire et d’une hauteur de 1,25 m, les murs de la clôture seront exécutés en agglomérés de ciment de 15 x 20 x 40cm, sur des fondations en agglomérés de ciment de 20 x 20 x 40cm bourrés. 


Les fondations seront posées sur une couche de béton de propreté d’épaisseur 5 cm dosé à 150 kg par m³  de béton, reposant au fond des fouilles qui seront descendues à 70 cm dans le sol.


Les agglomérés seront fabriqués au mortier de ciment dosé à 300 kg de ciment par m³  de mortier.


La clôture sera solidifiée par deux (02) chaînages horizontaux (bas et haut) et six (6) chaînages verticaux. 


Les murs de la clôture recevront un enduit au mortier de ciment dosé à 300 kg par m³ de mortier et seront dotés de deux portillons métalliques. 

Le système de fermeture des 2 portillons sera composé de crochets soudés sur le cadre et le battant et devant recevoir le cadenas type vachette originale avec 3 clés.


Les portillons métalliques recevront deux (2) couches de peinture antirouille  et deux (2) couches de peinture à huile.


Dans tous les cas, la superstructure sera exécutée conformément aux plans

III.2.7 - Désinfection et pose de la pompe

Avant la pose de la pompe, l’on procédera à la désinfection du forage à l’aide d’une solution chlorée.

La pompe à motricité humaine à poser devra être capable de refouler à au moins 80 mètres de profondeur et fournir au moins un (1) mètre cube d’eau par heure

Elle sera de marque « INDIA MARK II » de préférence

Dans tous les cas, le fournisseur devra donner les garanties de service après-vente

Après la pose, l’Entrepreneur procèdera à la mesure expérimentale du débit de la pompe (in situ) installée. La méthode de mesure sera la plus simple possible (sceau avec chronomètre). Le résultat sera porté sur la fiche du rapport technique de fin des travaux 

III.3 - Rapport technique de fin des travaux 

A la fin d’exécution de travaux de forage, l’entrepreneur élaborera un rapport de fin des travaux qui comprendra deux (2) parties principales : 

III.3.1 - La présentation générale des travaux

Cette partie fera ressortir entre autres : 

Le chronogramme détaillé et effectif d’exécution de toutes les prestations (études géophysiques, foration, équipement, développement, essais de débits, installation des pompes, formation, etc.).

Les matériels effectivement utilisés sur le terrain

Le personnel effectivement déployé sur le terrain 

Et les difficultés rencontrées. 

III.3.2 - Fiches techniques d’exécution (relevés et résultats)

Dans cette partie, l’entrepreneur devra présenter village par village une fiche dîment remplie suivant le modèle en annexe13. Cette fiche comprend :

- L’identification du village

- L’extrait de carte du village (si disponible)

- Les résultats des études géophysiques

- Les résultats d’exécution du forage

- Les résultats des essais de débits

- Les données sur la pompe installée

- Les résultats d’analyse physico – chimique de l’eau

Cette fiche technique sera suivie des annexes ci-après :

- Annexe 1 : courbes d’études géophysiques

- Annexe 2 : coupe géologique du forage

- Annexe 3 : relevés des observations des essais débits

- Annexe 4 : notes de calcul

Le rapport technique de fin des travaux présenté par l’Entrepreneur devra être approuvé par l’Ingénieur de contrôle et accepté par le maître d’ouvrage pour être validé. 

Le décompte à la réception provisoire ne sera pris en compte que s’il est accompagné du rapport technique de fin de travaux validé. 

III.3.3 Fourniture d’un lot de pièces d’usure au comité de gestion du point d’eau

· les pièces d’usure pour la pompe : 04 joints CALOTE (membranes), 02 clapets, 1kg de graisse. 

·  Les petits matériels d’entretien : 02 clés 17, 02 clés 19


Afin d’atténuer les impacts sur l’environnement pendant et après la réalisation du microprojet, les actions suivantes doivent être respectées :

Avant le démarrage effectif des travaux, l’entreprise doit préparer un plan d’action environnemental précisant l’ensemble des mesures environnementales à mettre en œuvre, ainsi qu’un règlement intérieur mentionnant de manière spécifique les règles de sécurité notamment le port de tenue appropriée, la limitation des vitesses. En outre, ce règlement intérieur devra prescrire l’interdiction de consommer l’alcool pendant les heures de travail, d’utiliser abusivement le bois de chauffe, ainsi que la sensibilisation du  personnel aux dangers des IST/SIDA, au respect des us et coutumes des populations de la localité. Ce règlement doit être affiché au sein de l’entreprise. 

Par ailleurs, une campagne d’information et de sensibilisation du personnel et des riverains devra être donc préalablement organisée et leur attention devra être attirée sur tous ces aspects, y compris sur le calendrier d’exécution, les opportunités d’emploi. En particulier, ces parties prenantes devraient être informées sur les raisons du choix du site d’installation du chantier, ainsi que sur le plan d’action environnementale. Cette campagne devra être renouvelée pendant l’exécution des travaux.

Les différentes mesures socio-environnementales à prendre en compte, lors de la réalisation du présent microprojet sont : 

· A l’installation de chantier ; 

· la sécurité du personnel sur le chantier et les usagers ; 

· le reboisement ; 

· la gestion des hydrocarbures ; 

· la gestion des ordures ; 

· la gestion des déchets solides et liquides ;

· La gestion des ressources en eau ;

· La réparation des dommages causés aux tiers ;

· L’ouverture et l’exploitation des carrières et zones d’emprunt ; 
· L’accessibilité des handicapés au forage ; 

· La remise en état des sites et repli de chantier ; 

· Sensibilisation contre les IST/VIH ; 

· Intégration de la méthode HIMO ; 

· Prise en compte de l’aspect genre ; 

· A l’installation de chantier ; 

La réalisation du présent microprojet devant se dérouler en phase, elle ne nécessite ni le déploiement d’un grand nombre d’ouvriers sur le chantier, ni un séjour de plus de 15 jours d’une équipe sur le site. Pour cela, la construction d’une base vie de chantier n’est pas nécessaire. Cependant, l’entreprise doit prendre en location une habitation pour les séjours de ses ouvriers. Toutefois, elle s’assurera de l’existence d’une latrine. Dans le cas contraire, elle fera construire une latrine provisoire qui doit être située à 100m des locaux. 

· La sécurité du personnel sur le chantier et les usagers ; 

Les mesures de sécurité du personnel sur le chantier et les usagers à observer sont celles visant à mettre hors du danger la santé du personnel travaillant sur le chantier ainsi que celle des riverains du site du chantier. On peut noter parmi les mesures, le port de matériels de sécurité par les personnels de l’entreprise sur le chantier, la limitation de vitesse des engins, le maintien des poussières et la signalisation. 

Afin d’éviter les accidents de travail, le port du matériel de sécurité tel que les gants, les casques, chaussures de sécurité, couvre-nez est obligatoire pour toute personne se trouvant sur le chantier. L’entreprise doit  également disposer d’une boîte à pharmacie, prendre les dispositions si  nécessaire pour  limiter les nuisances sonores dues aux mouvements des équipements et engins de chantier. Au besoin, l’entreprise doit doter le personnel exposé aux bruits des bouchons d’oreilles ou réduire leur temps d’expositions aux bruits (inférieur à 3 heures). L’entreprise est astreinte à fournir tous ces matériels sur le chantier en nombre suffisant et le maître d’œuvre est chargé de veiller au respect strict de ces mesures de sécurité. 

Les travaux de terrassements, en présence des vents, sont susceptibles de provoquer la levée des poussières ou autres poudres fines tel que le ciment. Dans ce cas, malgré le port des couvre-nez qui est une mesure de protection, les ouvriers doivent arroser les sols pendant leurs travaux. 


L’entreprise veillera également à la limitation des vitesses des différents véhicules et engins (moins de 40 Km/h). De même, elle devra veiller à ce que toutes les déviations temporaires soient identifiées en collaboration avec les riverains, et n’affectent pas les zones sensibles. 

En plus des panneaux d’indication du chantier portant les références du projet, il revient aussi à l’Entreprise d’implanter des panneaux de sécurité comme ceux interdisant l’accès au chantier par des personnes étrangères ou ceux relatifs à la circulation (sortie des camions, limitation de vitesse, attention travaux, etc…). 

· Le Reboisement 

Il sera planté sur le site du microprojet des arbres (Neem ou autres espèces adaptées à la zone du microprojet) suivant un plan circulaire de 10 m à partir du centre du forage  et un espacement de 10m sur la ligne. En fonction de la disponibilité des espaces 2 ou 3 rayons peuvent être plantés. Il revient à l’entreprise de se charger du reboisement et de l’entretien de ces plants. 

Le reboisement doit être effectué dès l’installation du chantier et doit être entretenu par l’entreprise  jusqu’à la réception définitive. Le paiement du premier décompte est conditionné par ce reboisement. L’entretien des plants englobe la clôture après leur mise en terre pour les préserver des animaux en divagation, leur arrosage quotidien qui devra se faire tôt le matin et dans la soirée ainsi que le remplacement des plants qui n’auront pas pu survivre. Chaque plant sera clôturé d’un écran individuel fait des matériaux locaux (épines, briques). 

Itinéraire technique pour le reboisement. 

Le reboisement doit se faire en suivant les différentes étapes suivantes : 

	N°
	ETAPE
	DESCRIPTION

	1
	La recherche et le choix des plants 
	Les plants peuvent être achetés au niveau des pépiniéristes de MAROUA III. 

Le choix de plants doit respecter la hauteur minimale qui est de 15 cm. 

L’espèce à planter est le neem. 

Le nombre d’arbres à planter est de 30. Toutefois, l’entreprise a intérêt à livrer avec un surplus afin de remplacer éventuellement tout plant abîmé. 

	2
	Le transport et le stockage des plants 
	Les plants doivent être acheminés sur les sites avec précaution afin de ne pas abîmer le pot. Après leur stockage, ils doivent être arrosés régulièrement avant leur mise en terre. 

Les plants ainsi livrés doivent être réceptionnés avant leur mise en terre. 

	3
	La trouaison 
	Les trous doivent avoir pour dimensions minimales : Profondeur 40cm ; Diamètre 40cm. 

	4
	La mise en terre 
	La mise en terre à la terre doit se faire délicatement sans endommager la terre. Le pot en plastique doit être enlevé avant la mise en terre. 

	5
	La clôture 
	Chaque plant doit être clôturé séparément. La clôture peut être en briques, en grillage ou en épines. Elle doit être solide et résistante. 

	6
	L’entretien 
	Il comprend l’arrosage quotidien, le désherbage et le traitement contre les termites. Il comprend aussi le renforcement de la clôture le cas échéant et le remplacement immédiat des plants morts. 


· La gestion des hydrocarbures 

Elle est à la charge de l’Entreprise adjudicataire. Le personnel de l’Entreprise, en occurrence les chauffeurs ou les mécaniciens doivent prendre des précautions nécessaires pour éviter le contact des hydrocarbures avec le sol. Les vidanges et les lavages des engins sont interdits sur le chantier. Les vidanges ne doivent se faire que dans les stations-services et les lavages dans les laveries.

Ces tâches relèvent des devoirs de l’entreprise et par conséquent ne sont pas budgétisées. Cependant le comité de suivi des travaux veillera au strict respect des mesures préconisées. 

· (pas nécessairecar forage à PMH)
La gestion des ordures qui seraient produites pendant les travaux ou lors de l’exploitation de l’infrastructure passera par l’utilisation de bac à ordures. Le budget du microprojet prévoit la fourniture d’un bac à ordures. Il revient à l’entreprise de livrer ce bac avant la réception provisoire des travaux. 

a) Le bac à ordures : Ce bac constitué à partir de demi-fût posera sur trois trépieds en cornière de 40. Il doit être peint en vert portant la mention «Forage de ……….. ». Il doit avoir une capacité de 100 L (1/2 fûts de 200 L) et équipé de deux manches aux bords supérieurs. Pendant les séances d’assainissement autour du forage, les ordures ramassées être déposées dans ce bac. Ces séances de travail manuel permettront de récupérer toutes les ordures traînant autour du forage. Après le remplissage du bac, celui-ci sera vidé dans une fosse d’incinération pour le tri. 

b) Le petit matériel d’entretien : Chaque bloc de salle doit être accompagné d’un petit outil de travail pour maintenir la propreté. Il est judicieux de prévoir : 1 brouettes, 2 pelles, 2 râteaux, 2 paires de bottes, 2 paires de gants,  2 caches nez. 

· La gestion des déchets solides et liquides. 

Le présent microprojet ne demande pas la présence d’un grand nombre d’ouvriers sur le chantier pendant une longue durée. A cet effet, la production des déchets est négligeable. Cependant, les mesures environnementales suivantes doivent être observées : 

Les ouvriers prendront en location une habitation avec latrine ou à défaut construiront une latrine provisoire ; 

A la fin des travaux, les débris seront déversés dans une décharge que l’entreprise choisira avec l’accord du Maître d’œuvre. Toutefois, la décharge doit être située à 100m au moins de cours d’eau. 

Mécanisme de traitement des déchets 

	 N°
	TYPE DE DECHETS
	ORIGINE
	LIEU DE STOCKAGE
	MODE DE GESTION
	DESTINATION FINALE

	1
	Terre végétale
	Décapage emprise du bâtiment 
	Décharge 
	Aucun 
	-

	2
	Sac de ciment 
	Travaux de maçonnerie et de bétonnage 
	Chantier   
	Commercialisation et recyclage
	Compostage 

	3
	Chute de fer à béton
	Travaux de bétonnage 
	Fosse 
	Valorisation
	Enfouissement 

	4
	Morceau de bois 
	Bois de coffrage, charpente 
	Chantier 
	Valorisation
	Combustion 

	5
	Plastic 
	Emballage 
	Fosse 
	
	Enfouissement 

	6
	Morceau de parpaings 
	Maçonnerie 
	Décharge 
	Aucun 
	Enfouissement 

	7
	Pot de peinture 
	Travaux de peinture 
	Chantier 
	réutilisation
	Enfouissement 

	8
	Emballage biodégradable
	Emballage aliment 
	Fosse 
	Valorisation
	Compostage 


· La gestion des ressources en eau

L’entrepreneur devra éviter tout conflit pouvant résulter de l’utilisation des ressources en eau. Ainsi, pour ses besoins en eau ; les prélèvements devront se faire après consultation des populations riveraines.

En tout état de cause, l’entreprise devra éviter d’effectuer des prélèvements importants dans les infrastructures d’hydraulique villageoise, susceptibles d’interrompre la satisfaction des besoins urgents en eau des populations. 

Pour une bonne gestion de la ressource en eau par le chantier, il est recommandable que : 

· En début des travaux, l’entreprise emporte avec elle une bonne quantité d’eau dans une citerne ou une cuve portée sur Pickup pour effectuer les travaux de foration ; 

· Après la foration, l’entreprise utilise l’eau du forage exécuté (au moyen d’une pompe immergée et d’un groupe électrogène) pour la suite des travaux. 

Par ailleurs, elle devra éviter d’intervenir dans des zones sensibles, d’introduire des pollutions diverses pouvant résulter du lavage ou de la vidange des véhicules et engins. 

· La réparation des dommages causés aux tiers

Il peut arriver que l’entreprise cause un tort à un particulier de manière délibérée ou accidentelle (Destruction des cultures, de l’habitat, etc.). Ce tort devra être réparé aux frais de l’entreprise et de manière satisfaisante pour ce tiers. Celui-ci devra en contrepartie, lui délivrer une attestation de compensation, afin d’éviter toute autre réclamation ultérieure.

Ouverture et exploitation des carrières et zones d’emprunt
L’ouverture et l’utilisation des carrières sont réglementées par :

· Loi 64/LF/3 du 6 avril 1964 ; 

· Décret 64 /LF-163 du 26 mai 1964,

· Ordonnance 74/2 du 6 juillet 1974,

· Loi 76/14 du 8 juillet 1976 modifiée et complétée par celle n° 90/021 du 10 août 1990,

· Décret 88/772 du 16 mai 1988 modifiée par décret 89/674 du 13 avril 1989,

Les carrières exploitées sur le domaine public sont soumises à une autorisation.

Les carrières exploitées sur un terrain privé sont soumises à une déclaration.

L’entrepreneur devra demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur et prendra à sa charge tous les frais y afférents, y compris les frais de dédommagements éventuels au propriétaire.

L’entrepreneur devra présenter un programme d’exploitation de la carrière en fonction du volume à extraire pour les travaux et les réserves. 

Au cas où l’exploitation de la carrière exige le dynamitage, les riverains devraient être consultés pour les horaires d’utilisation, et le bruit généré ne devra pas excéder 90 décibels au niveau des riverains.

Les aires de dépôts devront être choisies de manière à ne pas gêner l’écoulement des eaux et devront être protégées contre l’érosion. L’entrepreneur devra obtenir l’agrément du contrôleur. 

· L’accessibilité des handicapés au forage

Afin de faciliter l’accès du forage par des handicapés des rampes d’accès doivent être construites conformément aux plans. L’entrepreneur devra adopter une rampe par salle de classe. Les rampes sont construites sur les côtés et les conditions de mise en œuvre sont les suivantes : 

· La largeur doit épouser celle de la véranda (soit 2m de large) ; 

· Le sommet de la rampe doit être à fleur avec le sol de la véranda ; 

· La longueur de la rampe est fonction de la hauteur de son sommet. Elle doit être choisie afin d’avoir une pente douce (au maximum 20%) ; 

· Sa fondation doit être ancrée dans le sol à au moins 20cm de profondeur ; 

· Elle sera mise en œuvre en béton ordinaire dosé à 300 Kg/m3 ; 

· La surface ne doit pas être lissée mais plutôt bouchardée. 

·  La remise en état du site et repli de chantier

A la fin des travaux, le site devra être remis en état. A cet effet, les aménagements nécessaires ci-après devront être réalisés : 

- le régalage des matériaux de découverte et ensuite le régalage des terres végétales afin de faciliter la percolation de l’eau, un enherbement et des plantations si prescrits,

- le rétablissement des écoulements naturels antérieurs,

- la suppression de l’aspect délabré du site,

- l’aménagement de fossés de garde afin d’éviter l’érosion des terres dégradées,

- l’aménagement de fossés de récupération des eaux de ruissellement et la conservation de la rampe d’accès, si la carrière ou la zone d’emprunt peut servir à d’autres usages notamment pour le bétail, aires de jeu pour les riverains, etc. 

Pour ce qui est de la base chantier, l’entrepreneur réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. L’entrepreneur devra replier tout son matériel, engins et matériaux. Il ne pourra abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs. Cette remise en état concerne aussi toutes les déviations et contours mis en place pendant les travaux.

Il est souhaitable que les sites soient remis en état de manière progressive.

D’autres mesures environnementales devront en outre être respectées par l’entrepreneur. 

· Sensibilisation contre les IST/VIH ; 

Il sera question de sensibiliser les personnels déployés ainsi que les populations riveraines sur la lutte contre le VIH/SIDA et les MST. La méthode conseillée est la méthode de masse ou causerie éducative. 

La méthode de masse ou causerie éducative

Il s’agit de mener une communication de masse par le biais d’une causerie éducative. Trois phases sont nécessaires pour y parvenir :

· La planification

Dans cette première étape il faut déterminer les objectifs à atteindre, préparer le thème, les moyens de communication et enfin arrêter la date, le lieu et l’heure de la causerie. 

· La préparation de la causerie

L’entreprise doit mettre à la disposition des sensibilisateurs le matériel et support nécessaire de communication. Les moyens nécessaires sont les moyens de communication de groupe.

· L’exécution de la causerie éducative

Elle se passe par l’accueil des participants, la présentation des exposants du thème et de l’ordre du jour, ensuite dérouler le message et observer l’attitude des assistants. Enfin évaluer l’assistance en posant des questions sur le thème inscrit à l’ordre du jour.

Le message à dérouler

Dans son le message à dérouler, l’animateur doit : 

· Faire l’IEC pour assurer la promotion des comportements à moindre risque 

· Assurer l’information sur les IST/VIH

· Donner le soutien psychologique aux jeunes dans la santé de reproduction 

· Mener les causeries éducatives sur l’éducation sexuelle

· Encourager les éventuels malades à s’orienter vers les services de santé pour une meilleure prise en charge des infections opportunistes chez les PVVS tuberculose. 

Les objectifs visés 

Dans ce processus, plusieurs objectifs sont visés :

· Informer la population sur les connaissances nécessaire en matière de VIH ; 

· Montrer à la population comment se maintenir en bonne santé, d’où vient la maladie ; 

· Encourager et soutenir les populations à faire des dépistages.

· Intégration de la méthode HIMO ; 

La spécificité des travaux en HIMO consiste à lutter contre la pauvreté par la création des emplois temporaires pour la main d’œuvre locale non qualifiée et l’utilisation des matériaux locaux dans les travaux de construction. Le recrutement du personnel non qualifié doit se faire à travers une convention de main d’œuvre locale entre le titulaire et le représentant des bénéficiaires. 

Dans le cas de ce chantier en HIMO et pour atteindre l’un des objectifs qui est la création d’emplois temporaires afin de lutter contre la pauvreté, l’entreprise emploiera la main locale non qualifiée du site du chantier pour l’exécution des travaux de manœuvres. La main d’œuvre féminine est encouragée. Ainsi, 02 manœuvres seront recrutés de manière permanente et 04 de manière ponctuelle pour les tâches respectives ci-après : 

· Les manœuvres permanents accompagneront les maçons dans tout le processus de réalisation de la superstructure comprenant : Le nettoyage du site, l’arrosage des parpaings, les travaux de bétonnage, la maçonnerie. En plus, ils s’occuperont de l’entretien des arbres durant la période de garantie. 

· Les manœuvres ponctuels seront recrutés pour l’exécution des fouilles. 

· Prise en compte de l’aspect genre ; 

Dans tout le cycle du projet, il apparaît que pour aboutir à des résultats probants, la communauté doit mobiliser toutes les ressources disponibles. Et parmi cela, et non la moindre, les ressources humaines qui constituent des potentiels à exploiter dans sa dimension sociale, à savoir l'approche genre et développement. 

Il est recommandé à la population d’intégrer des femmes dans les comités de gestion. 

· Le plan de gestion socio-environnementale 

Ce plan devra faire ressortir le détail d’exécution des mesures d’atténuations dans le temps en définissant les responsabilités, les indicateurs de suivi et de performance, les acteurs de mise en œuvre etc., pendant la réalisation du chantier suivant le cadre  ci – dessus :

	Impact négatif 
	Mesure d’atténuation
	Actions à mener 
	Objectif de la mesure 
	Acteur de mise en œuvre
	Calendrier
	Indicateur de suivi
	Coût
	Indicateur de performance
	Acteur de suivi

	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


· Transmission du rapport 

Le rapport de la mise en œuvre du PGES doit être transmis du au Maire de la commune et au Délégué Départemental MINEPDED concerné, conformément au Décret N°2013/0171 /PM du 14 Février 2013.


	N° DU PRIX
	DESIGNATION
	UNITE
	P.U. EN CHIFFRES (FCFA)

	 
	LOT F100 – ETUDES ET INSTALLATION DE CHANTIER
	 
	 

	F101
	Prospection géophysique 
	 
	

	 
	Le prix comprend :
	 
	

	 
	        Les recherches documentaires
	 
	

	 
	La mise à disposition des matériels et outils appropriés
	 
	

	 
	        Les profils de traîné électrique de maille adaptée
	 
	

	 
	        Les sondages électriques 
	 
	

	 
	        le report graphique des résultats
	 
	

	 
	        Les interprétations des résultats
	 
	

	 
	        Le rapportage des prospections 

-fourniture en EPI
	 
	

	 
	        et toutes sujétions
	 
	

	 
	Le Forfait à :  ……………………. Francs CFA
	FF
	

	F102
	Implantation de l'ouvrage
	 
	

	 
	Il comprend :
	 
	

	 
	          L’identification des points favorables après les études géophysiques
	 
	

	 
	          La matérialisation par des piquets des points favorables retenus
	 
	

	 
	          La numérotation des points retenus par ordre de priorité 
	 
	

	 
	          Et toutes sujétions
	 
	

	 
	Le Forfait à :  …………………….  Francs CFA
	FF
	

	F103
	Etudes (projet) d'exécution et plan (dossier) de recollement 
	 
	

	 
	Il comprend :
	 
	

	 
	          Le projet d’exécution assorti de :
	 
	

	 
	·         La présentation de la firme en charge de l’exécution des travaux
	 
	

	 
	·         Du personnel d’exécution affecté sur le chantier
	 
	

	 
	·         Du matériel affecté sur le chantier
	 
	

	 
	·         De l’organisation du chantier
	 
	

	 
	·         De la méthodologie d’exécution des travaux
	 
	

	 
	·         Du planning d’exécution des travaux ré actualisable chaque fin de semaine
	 
	

	 
	·         Le planning d’approvisionnement du chantier ré actualisé
	 
	

	 
	·         Des mesures de sécurité envisagées pour la protection des biens et des personnes sur le chantier
	 
	

	 
	·         Les mesures d’atténuations des aspects sociaux environnementaux
	 
	

	 
	·         La mention «  vu bon à exécuter » de l’ingénieur du marché, du maître d’œuvre approuvé par le chef de service du marché
	 
	

	 
	          Le plan de recollement assorti de :
	 
	

	 
	·          Rapport de final des travaux
	 
	

	 
	·         Les ordres de service à caractère technique (PV d’installation de chantier, PV des réunions de chantier, PV de réception partielle des pompes et autres matériels nécessitant ce genre d’opération)
	 
	

	 
	·         Le fiches techniques (rapport géophysique,  rapport d’essai de pompage, rapport d’analyse  physico chimique et bactériologique de l’eau, le certificat de traitement de l’eau à la solution chlorée délivré par le chef service d’hygiène territorialement compétent)
	 
	

	 
	·         Les difficultés rencontrées et les solutions apportées
	 
	

	 
	·         Les plans avant travaux
	 
	

	 
	·         Les plans conformes après travaux
	 
	

	 
	·         Les photos illustrant l’avancement des travaux
	 
	

	 
	·         Et toutes sujétions
	 
	

	 
	Le Forfait à : ……………………..   Francs CFA
	FF
	

	F104
	Amené et repli de matériel et du personnel
	 
	

	 
	Ce prix rémunère l’amené et le repli de la totalité des installations de chantier et du personnel pour l’exécution du forage et comprend :
	 
	

	 
	 l’amenée et le repli du matériel et engins nécessaires à l’exécution des travaux 
	 
	

	 
	 l’amenée et le repli du personnel nécessaire à l’exécution des travaux
	 
	

	 
	 et toutes sujétions
	 
	

	 
	CE PRIX FORFAITAIRE sera réglé à raison de 50 pour cent des constat par le Maître d’œuvre de l’amenée et de la conformité de l’ensemble du matériel et du personnel permettant la réalisation complète du marché, et 50 pour cent des constat par le Maître d’œuvre du repli du chantier, après réception provisoire des travaux, et de la remise en état des lieux
	 
	

	 
	Le Forfait à : …………………….Francs CFA
	FF
	

	F105
	Panneau de chantier
	 
	

	 
	Il comprend :
	 
	

	 
	          La confection du panneau en bois usinés
	 
	

	 
	          La sérigraphie suivant les indications du modèle type donné par le maître d’ouvrage
	 
	

	 
	          La fixation du panneau 
	 
	

	 
	          Et toutes sujétions de pose. 
	 
	

	 
	L'unité à : …………………….Francs CFA
	U
	

	F106
	Fourniture des EPI de chantier (4 tenues, 4 casques, 4 paires de bottes, 04 paires de gants, 10 cache-nez)
	 
	

	 
	Ce prix  renumère l'ensemble des EPI de bonne qualité necessaires pour les ouvriers pendant la réalisation des travaux.
	 
	

	 
	Il comprend :
	 
	

	 
	La fourniture de 04 tenues; 04 casques, 04 paires de bbottes, 04 paires de gants et 10 cache-nez
	 
	

	 
	#NOM?
	Ens
	

	 
	LOT F200 – FORATION
	 
	

	F201
	Foration en terrain tendre au rotary en tricône ou tri lames Ø9'' ⅞ ou 12'' ⅟4 
	 
	

	 
	Ce prix rémunère le fonçage en terrain sédimentaire au moyen de matériels et outils appropriés mis à disposition, y compris les reconnaissances, les fluides de circulation, le carottage et toutes sujétions, pour des diamètres de 8’’ ½ à 10’’ et des profondeurs jusqu’à 35 mètres
	 
	

	 
	Le mètre linéaire à : …………………….Francs CFA
	ml
	

	F202
	Pose et retrait d’un tubage provisoire en PVC plein ou en acier Ø175 – 195 mm
	 
	

	 
	Ce prix rémunère la mise à disposition des matériels et outils appropriés, les descentes, les positionnements, et les remontées des tubes provisoires, y compris toutes sujétions
	 
	

	 
	Le mètre linéaire à : …………………….Francs CFA
	ml
	

	F203
	Foration au marteau fond de trou en Ø6’’ ½ ou Ø6’’ ¾ ou foration à boue au rotary en tricône ou tri lames Ø9'' ⅞ ou 12'' ⅟4  
	 
	

	 
	Ce prix rémunère le fonçage en terrain aquifère au moyen de matériels et outils appropriés mis à disposition, y compris les reconnaissances, les fluides de circulation, le carottage et toutes sujétions, pour des diamètres de 6’’ ½ à 6’’ ¾  ou Ø9'' ⅞ ou 12'' ⅟4   et des profondeurs jusqu’à 35 à 60 mètres
	 
	

	 
	Le mètre linéaire à : …………………….Francs CFA
	ml
	

	 
	LOT F300 - EQUIPEMENT DU FORAGE
	 
	

	F301
	Fourniture et pose de tubes PVC pleins de diamètre 125 -140mm 
	 
	

	 
	Ce prix comprend :
	 
	

	 
	 La mise à disposition des matériels et outils appropriés
	 
	

	 
	 Le choix des tubes crépines (calcul des ouvertures) 
	 
	

	 
	 La fourniture sur les sites des tubes PVC pleins 
	 
	

	 
	 La réception technique de conformité des tubes
	 
	

	 
	 La pose de toutes les colonnes de tubage dans les trous forés au moyen de matériels et outils appropriés
	 
	

	 
	 Et toutes sujétions
	 
	

	 
	Le mètre linéaire à : …………………….Francs CFA
	ml
	

	F302
	Fourniture et pose de tubes PVC crépines de diamètre 125-140 mm 
	 
	

	 
	Ce prix comprend :
	 
	

	 
	 La mise à disposition des matériels et outils appropriés
	 
	

	 
	 Le choix des tubes crépines (calcul des ouvertures) 
	 
	

	 
	 La fourniture sur les sites des tubes PVC crépines
	 
	

	 
	 La réception technique de conformité des tubes
	 
	

	 
	 La pose de toutes les colonnes de tubage dans les trous forés au moyen de matériels et outils appropriés
	 
	

	 
	 Et toutes sujétions
	 
	

	 
	Le mètre linéaire à : …………………….Francs CFA
	ml
	

	F303
	Fourniture et mise en place d'un massif filtrant de gravier calibré (1-3 mm)
	 
	

	 
	Ce prix comprend :
	 
	

	 
	 Le calcul du volume de gravier à introduire dans chaque forage
	 
	

	 
	 La fourniture sur les sites du gravier
	 
	

	 
	 Le calibrage et lavage à l’eau du gravier
	 
	

	 
	 L’introduction au moyen de matériels et outils appropriés du gravier dans l’espace annulaire avec contrôle du volume
	 
	

	 
	 Et toutes sujétions
	 
	

	 
	Le mètre linéaire à : …………………….Francs CFA
	ml
	

	F304
	Fourniture et mise en place d'un bouchon d'argile ou de bentonite (argile)
	 
	

	 
	Ce prix comprend :
	 
	

	 
	 La fourniture sur les sites des quantités d’argile ou de bentonite nécessaires 
	 
	

	 
	 La fabrication des pâtes 
	 
	

	 
	 L’introduction  au moyen de matériels et outils appropriés des pâtes dans l’espace annulaire 
	 
	

	 
	 Et toutes sujétions
	 
	

	 
	Le mètre linéaire à : …………………….Francs CFA
	ml
	

	F305
	Fourniture et mise en place de tout venant 
	 
	

	 
	Ce prix comprend :
	 
	

	 
	 La fourniture sur les sites du tout venant 
	 
	

	 
	 L’introduction au moyen de matériels et outils appropriés du toutvenant dans l’espace annulaire 
	 
	

	 
	 Et toutes sujétions
	 
	

	 
	Le mètre linéaire à : …………………….Francs CFA
	ml
	

	F306
	Cimentation en tête de forage
	 
	

	 
	 La fourniture sur les sites des quantités de ciment et d’adjuvant nécessaires 
	 
	

	 
	 La fabrication des barbotines 
	 
	

	 
	 L’introduction au moyen de matériels et outils appropriés des barbotines dans l’espace annulaire 
	 
	

	 
	 Et toutes sujétions
	 
	

	 
	Le mètre linéaire à : …………………….Francs CFA
	ml
	

	 
	LOT F400 - DEVELOPPEMENT ET ESSAI DE POMPAGE
	 
	

	F401
	Nettoyage et développement à l'air lift
	 
	

	 
	Ce prix rémunère la mise à disposition des matériels et outils appropriés et le soufflage des forages jusqu’à obtention de l’eau claire
	 
	

	 
	L'heure à : …………………….Francs CFA
	H
	

	F402
	Essai de pompage 
	 
	

	 
	Ce prix comprend :
	 
	

	 
	 La mise à disposition des matériels et outils appropriés
	 
	

	 
	 Les pompages par paliers
	 
	

	 
	 Les mesures et relevés des débits et niveaux d’eau
	 
	

	 
	 La détermination des caractéristiques hydrauliques du forage
	 
	

	 
	 Le traçage des courbes caractéristiques
	 
	

	 
	 Et toutes sujétions
	 
	

	 
	L'heure à : …………………….Francs CFA
	H
	

	 
	LOT F500 - ANALYSE ET TRAITEMENT DE L'EAU
	 
	

	F501
	Prélèvement et analyse physico chimique et bactériologique de l'eau
	 
	

	 
	Ce prix rémunère :
	 
	

	 
	 Les prélèvements des échantillons  et l’analyse par un laboratoire agréé
	 
	

	 
	 La fourniture du rapport d’analyse en 3 exemplaires
	 
	

	 
	Le Forfait à : …………………….Francs CFA
	FF
	

	F502
	Désinfection du forage au chlore
	 
	

	 
	Ce prix rémunère la composition de la solution chlorée et l’injection pendant les phases de pompage
	 
	

	 
	Le Forfait à : …………………….Francs CFA
	FF
	

	 
	LOT F600 - REALISATION DE LA SUPERSTRUCTURE
	 
	

	F601
	Décapage du sol d'épaisseur 20cm pour mise en forme sous dallage et dalle de couverture (ép. 25cm) 
	 
	

	 
	Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le mètre carré des opérations de décapage de terre végétale. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) et comprend notamment :
	 
	

	 
	          le terrassement des terres végétales ;  
	 
	

	 
	          le transport et la mise en dépôt ;
	 
	

	 
	Le mètre carré à : …………………….Francs CFA
	m²
	

	F602
	Fouille pour fondation des murs, puits perdu et caniveau d'évacuation des eaux. 
	 
	

	 
	Ce prix rémunère le terrassement et le dégagement et rangement des déblais hors de l’emprise des ouvrages 
	 
	

	 
	Le mètre cube à : …………………….Francs CFA
	m3
	

	F603
	Forme de sable stabilisé d'épaisseur 20cm sous dallage de propreté 
	 
	

	 
	Ce prix rémunère : 
	 
	

	 
	La fourniture et mise en place d’un lit de sable de 20cm sous dallage ainsi que celui de 5cm d'ép.  au fond des fouilles.
	 
	

	 
	Le mètre cube à : …………………….Francs CFA
	m3
	

	F604
	Béton de propreté dosé à 150 kg de ciment par m³ de béton pour fond de fouilles 
	 
	

	 
	Ce prix rémunère : 
	 
	

	 
	 La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton
	 
	

	 
	 La mise en œuvre du béton 
	 
	

	 
	Le mètre cube à : …………………….Francs CFA
	m3
	

	F605
	Fourniture et pose d’agglos bourrés de 20x20x40 cm pour fondations des murs 
	 
	

	 
	Ce prix rémunère 
	 
	

	 
	La production des parpaings 
	 
	

	 
	La pose et le bourrage des agglos  dans les fouilles
	 
	

	 
	Le mètre carré à : …………………….Francs CFA
	m²
	

	F606
	Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour chaînage horizontaux  et verticaux
	 
	

	 
	Ce prix rémunère : 
	 
	

	 
	 La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton
	 
	

	 
	 La confection des armatures
	 
	

	 
	 La confection des coffrages
	 
	

	 
	 La mise en œuvre du béton vibré
	 
	

	 
	Le mètre cube à : …………………….Francs CFA
	m3
	

	F607
	Construction d'un muret en agglos de 15x20x40 cm, de diamètre intérieur 3,0m et de 1,20m de hauteur.  
	 
	

	 
	Ce prix comprend :
	 
	

	 
	 La fourniture de tous les matériaux et la confection du mortier
	 
	

	 
	 La production et la pose des parpaings  
	 
	

	 
	Le mètre carré à : …………………….Francs CFA
	m²
	

	F608
	Enduit au mortier de ciment dosé à 300 kg de ciment par m³ de mortier sur murs 
	 
	

	 
	 Ce prix comprend :
	 
	

	 
	 La fourniture de tous les matériaux et la confection du mortier
	 
	

	 
	 La mise en œuvre du mortier 
	 
	

	 
	Le mètre carré à : …………………….Francs CFA
	m²
	

	F609
	Fourniture et pose de portillon en grille métallique pour clôture y compris le système de fermeture 
	 
	

	 
	Ce prix comprend :
	 
	

	 
	 La fourniture et pose des cadres et battants préfabriqués
	 
	

	 
	 La fourniture de cadenas
	 
	

	 
	 et toutes sujétions 
	 
	

	 
	L'unité à : …………………….Francs CFA
	U
	

	F610
	Réalisation d’un socle en  béton de 50cm x50cm x 40cm
	 
	

	 
	Ce prix rémunère : 
	 
	

	 
	 La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton
	 
	

	 
	 La confection des armatures
	 
	

	 
	 La confection des coffrages
	 
	

	 
	La mise en œuvre du béton vibré
	 
	

	 
	L'unité à : …………………….Francs CFA
	U
	

	F611
	Béton armé dosé à 350kg/m3  pour dalle de propreté
	 
	

	 
	Ce prix rémunère : 
	 
	

	 
	La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton ;
	 
	

	 
	La confection des armatures
	 
	

	 
	La confection des coffrages
	 
	

	 
	La mise en œuvre du béton vibré 
	 
	

	 
	Le mètre cube à : …………………….Francs CFA
	m3
	

	F612
	Béton armé pour canal de dimensions 30cm x 20cm pour l'évacuation des eaux perdues vers le puisard
	 
	

	 
	Ce prix rémunère : 
	 
	

	 
	 La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton
	 
	

	 
	 La confection des armatures
	 
	

	 
	 La confection des coffrages
	 
	

	 
	 La mise en œuvre du béton vibré 
	 
	

	 
	Le mètre cube à : …………………….Francs CFA
	m3
	

	F613
	Béton armé dosé à 350kg/m3  pour construction d'un puits perdu en buses perforées et couverture en 2 éléments symétriques 
	 
	

	 
	Ce prix rémunère : 
	 
	

	 
	 La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton
	 
	

	 
	 La confection des armatures
	 
	

	 
	 La confection des coffrages
	 
	

	 
	 La mise en œuvre du béton vibré  
	 
	

	 
	Le mètre cube à : …………………….Francs CFA
	m3
	

	 
	LOT F700 - POSE DE LA POMPE
	 
	

	F701
	Fourniture et pose de la pompe à motricité humaine (Marque INDIA II) y compris tubage 
	 
	

	 
	Ce prix comprend :
	 
	

	 
	La commande et l'achat de la pompe 
	 
	

	 
	Le transport et la manutention y compris tous les frais afférents 
	 
	

	 
	La livraison et la pose y compris tous les accessoires
	 
	

	 
	L'unité à : …………………….Francs CFA
	U
	

	F702
	Fourniture d'un trousseau d'entretien composé composé des joints CALOTTE et CLAPET,de clés 17,19 + 1kg de graisse
	 
	

	 
	Ce prix rémunère : 
	 
	

	 
	L'achat de tous les matériels comprenant la Calotte, le clapet, les clés 17 et 19, 1kg de graisse
	 
	

	 
	La livraison au comité de gestion avant la réception provisoire. 
	 
	

	 
	Le Forfait à : …………………….Francs CFA
	FF
	

	 
	LOT F800 – ENVIRONNEMENT 
	 
	

	F801
	Fourniture et plantation et protection d’arbres pour ombrage autour du point d’eau 
	 
	

	 
	Ce prix comprend :
	 
	

	 
	Le creusement des trous pour la pose des plants d'arbre
	 
	

	 
	La fourniture et pose de plants d'arbre y compris le grillage de protection en matériaux locaux
	 
	

	 
	L’entretien des plants (La surveillance et l’arrosage régulier des plants pendant toute la période de garantie)
	 
	

	 
	L'unité à : …………………….Francs CFA
	U
	

	F802
	Fourniture de 01 bac à ordures (demi-fût)
Ce prix rémunère la fourniture d’un bac à ordures métallique. Il comprend 
Le bac à ordures métallique demi fût (100L) enduits de peinture à huile et labellisés
Équipé de trépieds
Perforé en bas
Et toutes sujétions
L'unité à : …… Francs CFA
	U 
	

	
	
	 
	

	F803
	Fourniture du petit matériel d’entretien (01 brouettes, 02 pelles, 02 râteaux, 02 paires de bottes, 02 paires de gants, 02 arrosoirs et 02 machettes)
	 
	

	 
	Ce prix rémunère dans l’ensemble la fourniture du matériel d’entretien de bonne qualité à savoir :
	 
	

	 
	          01 brouette
	 
	

	 
	          02 pelles rondes
	 
	

	 
	          02 râteaux
	 
	

	 
	          02 paires de bottes
	 
	

	 
	          02 paires de gants
	 
	

	 
	          02 arrosoirs
	 
	

	 
	         02 machettes
	 
	

	 
	L'Ensemble à : …………………….Francs CFA
	Ens.
	

	 
	LOT F900 - LABELISATION 
	 
	

	F901
	Fourniture et scellement au mur de la clôture d'un  logo du PNDP
	 
	

	 
	Ce prix comprend :
	 
	

	 
	 La fourniture du métal et la confection de la plaque
	 
	

	 
	 La sérigraphie du logo du PNDP
	 
	

	 
	 Le scellement de la plaque sur le mur de la clôture
	 
	

	 
	 et toutes sujétions
	 
	

	 
	L'unité à : …………………….Francs CFA
	U
	

	F902
	Fourniture et scellement d'une plaque minéralogique d'identification du forage (gravure sèche poinçonnée)
	 
	

	 
	Ce prix comprend :
	 
	

	 
	 La fourniture du métal et la confection de la plaque
	 
	

	 
	 La gravure sèche sur la plaque minéralogique
	 
	

	 
	 Le scellement de la plaque sur le forage
	 
	

	 
	 et toutes sujétions 
	 
	

	 
	L'unité à : …………………….Francs CFA
	U
	

	F903

 

 

 

 

 

 
	Panneau signalétique fixé sur deux supports (conformément au plan joint )
Ce prix comprend :

 La fourniture du métal et la confection de la plaque

La peinture et l'impression des informations

 La fixation de la plaque dans le sol avec du béton
et toutes sujétions
	U
	

	
	L'unité à : _____________________________  francs CFA
	
	



	 
	MONTANT TRAVAUX 
	 
	 
	 
	 

	N°
	DESIGNATION 
	Unité
	Qté
	P.U HT
	P.T HT

	 
	LOT F100 – ETUDES ET INSTALLATION DE CHANTIER
	 
	 
	 
	 

	F101
	Prospection géophysique 
	FF
	1
	
	

	F102
	Implantation de l'ouvrage
	FF
	1
	
	

	F103
	Etudes (projet) d'exécution et plan (dossier) de recollement 
	FF
	1
	
	

	F104
	Amené et repli de matériel et du personnel
	FF
	1
	
	

	F105
	Panneau de chantier
	U
	1
	
	

	F106
	Fourniture des EPI de chantier (4 tenues, 4 casques, 4 paires de bottes, 04 paires de gants, 10 cache-nez)
	Ens.
	1
	
	

	 
	SOUS - TOTAL F100
	 
	 
	
	

	 
	LOT F200 - FORATION
	 
	 
	
	

	F201
	Foration en terrain tendre au rotary en tricône ou tri lames Ø9'' ⅞ ou 12'' ⅟4 
	ml
	40
	
	

	F202
	Pose et retrait d’un tubage provisoire en PVC plein ou en acier Ø175 – 195 mm
	ml
	20
	
	

	F203
	Foration au marteau fond de trou en Ø6’’ ½ ou Ø6’’ ¾ ou foration à boue au rotary en tricône ou tri lames Ø9'' ⅞ ou 12'' ⅟4  
	ml
	20
	
	

	 
	SOUS - TOTAL F200
	 
	 
	
	

	 
	LOT F300 - EQUIPEMENT DU FORAGE
	 
	 
	
	

	F301
	Fourniture et pose de tubes PVC pleins de diamètre 125 -140mm 
	ml
	40
	
	

	F302
	Fourniture et pose de tubes PVC crépines de diamètre 125-140 mm 
	ml
	20
	
	

	F303
	Fourniture et mise en place d'un massif filtrant de gravier calibré (1-3 mm)
	ml
	20
	
	

	F304
	Fourniture et mise en place d'un bouchon d'argile ou de bentonite (argile)
	ml
	2
	
	

	F305
	Fourniture et mise en place de tout venant 
	ml
	57
	
	

	F306
	Cimentation en tête de forage
	ml
	1
	
	

	 
	SOUS - TOTAL F300
	 
	 
	
	

	 
	LOT F400 - DEVELOPPEMENT ET ESSAI DE POMPAGE
	 
	 
	
	

	F401
	Nettoyage et développement à l'air lift
	H
	6
	
	

	F402
	Essai de pompage 
	H
	6
	
	

	 
	SOUS - TOTAL F400
	 
	 
	
	

	 
	LOT F500 - ANALYSE ET TRAITEMENT DE L'EAU
	 
	 
	
	

	F501
	Prélèvement et analyse physico chimique et bactériologique de l'eau
	FF
	1
	
	

	F502
	Désinfection du forage au chlore
	FF
	1
	
	

	 
	SOUS - TOTAL F500
	 
	 
	
	

	 
	LOT F600 - REALISATION DE LA SUPERSTRUCTURE
	 
	 
	
	

	F601
	Décapage du sol d'épaisseur 20cm pour mise en forme sous dallage et dalle de couverture (ép. 25cm) 
	m²
	15,54
	
	

	F602
	Fouille pour fondation des murs, puits perdu et caniveau d'évacuation des eaux. 
	m3
	8,11
	
	

	F603
	Forme de sable stabilisé d'épaisseur 20cm sous dallage de propreté 
	m3
	1,41
	
	

	F604
	Béton de propreté dosé à 150 kg de ciment par m³ de béton pour fond de fouilles 
	m3
	0,65
	
	

	F605
	Fourniture et pose d’agglos bourrés de 20x20x40 cm pour fondations des murs 
	m²
	5,65
	
	

	F606
	Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour chaînage horizontaux  et verticaux
	m3
	1,1
	
	

	F607
	Construction d'un muret en agglos de 15x20x40 cm, de diamètre intérieur 3,0m et de 1,20m de hauteur.  
	m²
	11,3
	
	

	F608
	Enduit au mortier de ciment dosé à 300 kg de ciment par m³ de mortier sur murs 
	m²
	18,77
	
	

	F609
	Fourniture et pose de portillon en grille métallique pour clôture y compris le système de fermeture 
	U
	2
	
	

	F610
	Réalisation d’un socle en  béton de 50cm x50cm x 40cm
	U
	1
	
	

	F611
	Béton armé dosé à 350kg/m3  pour dalle de propreté
	m3
	0,7
	
	

	F612
	Béton armé pour canal de dimensions 30cm x 20cm pour l'évacuation des eaux perdues vers le puisard
	m3
	0,36
	
	

	F613
	Béton armé dosé à 350kg/m3  pour construction d'un puits perdu en buses perforées et couverture en 2 éléments symétriques 
	m3
	0,55
	
	

	 
	SOUS - TOTAL F600
	 
	 
	
	

	 
	LOT F700 - POSE DE LA POMPE
	 
	 
	
	

	F701
	Fourniture et pose de la pompe à motricité humaine (Marque INDIA II) y compris tubage 
	U
	1
	
	

	F702
	Fourniture d'un trousseau d'entretien composé composé des joints CALOTTE et CLAPET,de clés 17,19 + 1kg de graisse
	FF
	1
	
	

	 
	SOUS - TOTAL F700
	 
	 
	
	

	 
	LOT F800 – ENVIRONNEMENT 
	 
	 
	
	

	F801
	Fourniture et plantation et protection d’arbres pour ombrage autour du point d’eau 
	U
	30
	
	

	F802
	Bac à ordures de collecte en demi-fût 
	U
	1
	
	

	F803
	Fourniture du petit matériel d’entretien (01 brouettes, 02 pelles, 02 râteaux, 02 paires de bottes, 02 paires de gants, 02 arrosoirs et 02 machettes)
	Ens.
	1
	
	

	 
	SOUS - TOTAL F800
	 
	 
	
	

	 
	LOT F900 - LABELISATION 
	 
	 
	
	

	F901
	Fourniture et scellement au mur de la clôture d'un  logo du PNDP
	U
	1
	
	

	F902
	Fourniture et scellement d'une plaque minéralogique d'identification du forage (gravure sèche poinçonnée)
	U
	1
	
	

	F903
	Fourniture plaque signaletique
	u
	1
	
	

	 
	SOUS - TOTAL F900
	 
	 
	
	

	 
	TOTAL HORS TAXES 
	 
	 
	
	

	 
	TVA (19, 25%)
	 
	 
	
	

	 
	AIR (5,5 ou 2,2)
	 
	 
	
	

	 
	TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES
	 
	 
	
	



[image: image1.png]Mur en agglos de 15 cm

Hauteur 125 cm

A

Portillon

PROJET DE CONSTRUCTION DE POINTS D’EAU DANS LA COMMUNE DE

PLANS DU FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE

REFERENCES

| ‘ VUE EN PLAN
>
? ! INd;NIEUR: Ngongang jean
- ASSISTANT : Hepsia silas

ECHELLES 1/25

DESSINATEUR :  Ndjong jean bosco

DATE : Novembre 2010





[image: image2.png]4 R

Puits perdu ¥
‘Couvercle amovible 8100
{
NEEL
80 perc
< —
&
Tuyal
Jrasshinissement 120 |
Buse crépine @80
SITIEIN 140
e

70

‘Trou de reserve pour la pompe.

Dalle de couverture @200

S 9P

Cimentation

Tout venant argileux

bouchon dargie

0.0
0%
02028
0%
O.L0 ¥
[ege)
o.0
o,0
L0
\ogog‘_
w‘z‘
[elage)
OO0
0.0
0.0
0.0
o.0
o0
o.0
o.0
0908
Crepine @125 mm "O [*35
595t
09%0%
o 0
0%
o%o2
O, 0 ¢
[ogel
o0
0.0
0809
0900k

Tuyau £125 mm E

Fondation de la cidture.

PROJET DE CONSTRUCTION DE POINTS D’EAU DANS LA COMMUNE DE

| PLANS DU FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE
REFERENCES
, COUPE AA
INGENIEUR: ___Ngongang jean ECHELLES 1/25
ASSISTANT : ___Hepsiassilas

DESSINATEUR : _Ndjong jean bosco

DATE : Novembre 2010




[image: image3.png]s TBe=15 y A A
g 4
B A 4
= x
KJJ |
\
N
COUPE A-A
\ |
|| PROJET DE CONSTRUCTION DE POINTS D’EAU DANS LA COMMUNE DE
j PLANS DU FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE e
‘ LANS DE FERRAILLAGE DALLE DE REFERENCES |
\ COUVERTURE
‘ INGENIEUR : Ngongang jean ECHELLES 1/25 ‘
| | ASSISTANT : Hepsia silas i
| } DESSINATEUR :  Ndjong jean bosco DATE : Novembre 2010 \
| I |




[image: image4.png]||| PROJET DE CONSTRUCTION DE POINTS D’EAU DANS LA COMMUNE DE

PLANS DU FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE

e
iy

| TANS DE FERRAILLAGE DALLAGE DE | REFERENCES

PROPRETE
| INGENIEUR : Ngongang jean ECHELLES 1/25
ASSISTANT : Hepsia silas

DESSINATEUR :  Ndjong jean bosco DATE : Novembre 2010

R
-




[image: image5.png]I

I R

Longrine

)
S
&
o
Amorces de chainage
ol
ey
a3

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

MICROPROJET DE CONSTRUCTION DE POINTS D'EAU DANS LA COMMUNE DE .

PLAN DE FONDATION DU MUR
INGENIEUR: NGONGANG Jean REF:
Assistants: HEPSIA Silas DETAIL AMORCES
Dessinateur DAO & CAO: NDJONG Jean Bosco | Date: Ech: 1/25¢




[image: image6.png]100

e AT

T6 e=15 ;

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PabTravailPatrie

MICROPROJET DE CONSTRUCTION DE POINTS D'EAU DANS LA COMMUNE DE: . o &

PLAN DE FERRAILLAGE DU COUVERCLE

INGENIEUR: NGONGANG Jean REF:
Assistants: HEPSIA Silas ‘COUVERCLE
Dessinateur DAO & CAO: NDJONG Jean Bosco Date: .2/05508 Ech: 1/16e




[image: image7.png]0.24

0.24

La hauteur de Ia buse est de 50 em
Ie ferraillage est fait de barres de diamétre 8 mm

10 cm 10 cm 10cm

20 cm
20 cm

30cm

PLAN DE FERRAILLAGE DE LA BUSE ET
DETAIL RIGOLE D'EVACUATION D'EAU USEE

RLG6ENU

4 HAS





[image: image8.png]220D

obt
[
74 (IR
\ \\X

L
WO Uﬁ
M.CLGU UJDF
d:dc&DO&

o

W
INVLIVE

oh\\h\ aclle c_.um

f/cc%cu o

440V0

NOT1ILd0d Nd 1Ivi3d

ﬂ 03
Wl. T7
iy e [| .
w:@s:ﬁ,%
Mwl i ; N ™ 7 i//ccﬂ?ﬁo
, * D ~ \\ 12Y20e w
W GG 3P 3331UI0)
: H pﬁmﬁﬁw@miﬁ& o
m \\ﬂ\\\.\\i\i{ e - 1 . ;
S -5 - o




[image: image9.png]PLAN DE PLANTATION DES ARBRES

Echelle ¢ /1/100

Planks darbee

Emprise du point deav

—
—
-
-
—

Poits perdu




[image: image10.png]80

o
o
T
—n

2

COUPE A-A

COUPE B-B

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

MICROPROJET DE CONSTRUCTION DE POINTS D'EAU DANS LA COMMUNE DE

PLAN DE FERRAILLAGE DES BUSES
INGENIEUR: NGONGANG Jean REF:
Assistants: HEPSIA Silas BUSE
Dessinateur DAO & CAO: NDJONG Jean Bosco Date: Ech: 1/16e





REPUBLIC OF CAMEROON                                                Peace-Work-Fatherland                                                                                                                                                        ---------------


FAR-NORTH REGION                                                                  ---------------


MAYO-DANAY DIVISION


---------------


KAR-HAY COUNCIL


---------------


INTERNAL TENDERS BOARD                                


---------------





REPUBLIQUE DU CAMEROUN                            


     Paix-Travail-Patrie                                                              ---------------


REGION DE L’EXTREME-NORD


---------------


DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY


---------------


COMMUNE DE KAR-HAY


---------------


COMMISSION INTERNE 


 DE PASSATION DES MARCHES                           


---------------








DOSSIER DE DEMANDE DE COTATION


N°_____/DDC/C.KAR-HAY/CIPM/2021 du ____________ RELATIF AUX REALISATION D’UN FORAGE PRODUCTIF EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE  A DOLGAYE COMMUNE KAR HAY, DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY, REGION DE L’EXTREME – NORD





EN PROCEDURE D’URGENCE





REPUBLIC OF CAMEROON                                                Peace-Work-Fatherland                                                                                                                                                        ---------------


FAR-NORTH REGION                                                                  ---------------


MAYO-DANAY DIVISION


---------------


KAR-HAY COUNCIL


---------------


INTERNAL TENDERS BOARD                                


---------------





REPUBLIQUE DU CAMEROUN                            


     Paix-Travail-Patrie                                                              ---------------


REGION DE L’EXTREME-NORD


---------------


DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY


---------------


COMMUNE DE KAR-HAY


---------------


COMMISSION INTERNE 


 DE PASSATION DES MARCHES                           


---------------








REPUBLIQUE DU CAMEROUN                            


     Paix-Travail-Patrie                                                              ---------------


REGION DE L’EXTREME-NORD


---------------


DEPARTEMENT DU MAYO-DANAY


---------------


COMMUNE DE KAR-HAY


---------------


COMMISSION INTERNE 


 DE PASSATION DES MARCHES                           


---------------








REPUBLIC OF CAMEROON                                                Peace-Work-Fatherland                                                                                                                                                        ---------------


FAR-NORTH REGION                                                                  ---------------


MAYO-DANAY DIVISION


---------------


KAR-HAY COUNCIL


---------------


INTERNAL TENDERS BOARD                                


---------------





CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 











	CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES(CCTP)

















PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF





PNDP





Microprojet de construction d’un forage équipé de pompe à motricité humaine à………………….


 


FINANCEMENT: Commune de KAR-HAY / PNDP


(Fonds …….)





Date de réception : __/__/2020





	Réalisé par ETS ……….








MINEPAT





Caractéristiques du label :


Dimension 50 x70 cm


Tôle 10/10ème


Couleur antirouille


Fond clair (blanc, jaune clair)


Ecriture lettre en noir


Hauteur des lettrages : entre 5 et 10 cm.





50cm





70cm

















PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF





PNDP





Microprojet de construction d’un forage équipé de pompe à motricité humaine à………………


 





FINANCEMENT: Commune de KAR-HAY/ PNDP


(Fonds……..)








Date de réception : __/__/2018





	Réalisé par ETS ……….








MINEPAT





150cm





T.N.





80cm





80cm





70cm





CAHIER DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES (CCES)








	BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES





	CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF





 PLANS  DES OUVRAGES








� Joindre les CV  datés et signés seront accompagnés des diplômes légalisés


� En toute propriété (joindre la carte grise) ou attestation de location prévue pour le chantier





Page 4
    POUR TOUTE DOLEANCE OU PLAINTE, VEUILLEZ COMPOSER LE N° VERT DU PNDP   8567 (APPELS GRATUITS)
Page 3

