| RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN |  | REPUBLIC OF CAMEROON |
| --- | --- | --- |
| Paix – Travail – Patrie ----------------- |  | Peace – Work – Fatherland ----------------- |
| RÉGION DE L’EXTREME NORD ----------------- |  | FAR NORTH REGION ----------------- |
| DÉPARTEMENT DU DIAMARE ----------------- |  | DIAMARE DIVISION ----------------- |
| COMMUNE DE DARGALA ----------------- |  | DARGALA COUNCIL ----------------- |
| COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ------------------------ |  | INTERNAL TENDERS BOARD ------------------------ |

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N°_______/AONO/REN/DD/C-DARGALA/CIPMP-D  /S/2022 DU________POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DU RESEAU D’ÉLECTRIFICATION DE LA LOCALITE DE  GAI GAI , DANS COMMUNE DE DARGALA, DEPARTEMENT DU DIAMARE.

#### Financement : BIP 2022 (MINDDEVEL)

Montant Prévisionnel: 40 000 000 FCFA TTC

Délai d’exécution : Quatre (04) mois

Imputation : 56 27 100 02 641307 524112

Autorisation de Dépense : IX02951

MARS 2022

#### DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

SOMMAIRE GENERAL

| Pièce N° 0 | : | Avis d’Appel d’Offres (AAO) |
| --- | --- | --- |
| Pièce N° 1 | : | Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) |
| Pièce N° 2 | : | Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) |
| Pièce N° 3 | : | Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) |
| Pièce N° 4 | : | Cahier des Clauses Techniques PARTICULIÈRES (CCTP) |
| Pièce N° 5 | : | CADRE DU Bordereau des Prix Unitaires |
| Pièce N° 6 | : | CADRE DU Sous –Détail des Prix unitaires |
| Pièce N° 7 | : | CADRE DU Devis Quantitatif et Estimatif |
| Pièce N° 8 | : | MODÈLE DE MARCHÉ |
| Pièce N°9 | : | FORMULAIRES ET MODELES A UTILISER |
| Pièce N°10 | : | ETUDES pREALABlES |
| Pièce N° 11 | : | liste des entreprises prequalifieEs PAR LE MINEE |

| Pièce N° 12 | : | liste des eTABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISESA EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS |
| --- | --- | --- |
| Pièce N° 13 |  | GRILLE EVALUATION |

Pièce N° 0 : AVIS D’APPEL D’OFFRES

(AAO)

| RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN |  | REPUBLIC OF CAMEROON |
| --- | --- | --- |
| Paix – Travail – Patrie ----------------- |  | Peace – Work – Fatherland ----------------- |
| RÉGION DE L’EXTREME NORD ----------------- |  | FAR NORTH REGION ----------------- |
| DÉPARTEMENT DU DIAMARE ----------------- |  | DIAMARE DIVISION ----------------- |
| COMMUNE DE DARGALA ----------------- |  | DARGALA COUNCIL ----------------- |
| COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ------------------------ |  | INTERNAL TENDERS BOARD ------------------------ |

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N°_______/AONO/REN/DD/C-DARGALA/CIPMP-D/S/2022 DU________POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DU RESEAU D’ÉLECTRIFICATION DE LA LOCALITE DE  GAI GAI , DANS LA COMMUNE  DE DARGALA, DEPARTEMENT DU DIAMARE.

#### Financement : BIP 2022 (MINDDEVEL)

Montant Prévisionnel: 40 000 000 FCFA TTC

Imputation : 56 27 100 02 641307 524112

Autorisation de Dépense : IX02951

##### I – Objet de l’Appel d’Offres

Dans le cadre de l’exécution Budget d’Investissement Public de la République du Cameroun Exercice 2022. Le Maire de la Commune de DARGALA, Autorité Contractante, lance un Avis d’Appel d’Offres National Ouvert, en procédure d’urgence, pour le compte de la Mairie de la Commune de DARGALA, Maître d’Ouvrage, un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de réalisation du Réseau d’électrification de la localité de  GAI GAI , dans la Commune de DARGALA, Département du Diamaré, Région de l’Extrême-Nord.

I - 1- Consistance des travaux

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres comprennent les opérations suivantes dont la liste n’est pas exhaustive :

- Etude et piquetage 3.990KmL

- Dérivation et construction d’une ligne MT Monophasé sur une longueur de 1.2 Km en câble Almélec 1X34 ,4mm², sur support bois.

- La fourniture et la pose de 01 parafoudre 27KV

- La fourniture et la pose d’un (01) poste de transformation MT /BT H61 25KVA 17.25KV 220V.

- La construction d’un réseau BT sur une longueur de 1.8K ml en câble Torsadé 4*25mm2

II – Participation

La participation au présent Avis d’Appel d’Offres est ouverte aux Entreprises de droit Camerounais, ayant une expérience avérée dans le domaine d’électrification et justifiant des capacités techniques et financières requises pour la réalisation des travaux objet du présent Avis d’Appel d’Offres.

Par le présent Avis d’Appel d’Offres, les entreprises intéressées sont invitées à fournir dans leurs offres, les informations authentiques qui permettront de retenir celles pouvant réaliser les prestations après une évaluation approfondie et objective de son dossier.

III – Financement

Les travaux, objet du présent Appel d'Offres, sont financés par la Budget d’Investissement Public de la République du Cameroun Exercice 2022, pour un coût estimatif de Quarante Millions (40 000 000) de Francs CFA TTC.

IV – Consultation du Dossier d’Appel d’Offres

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat de la Commission de Passation des Marchés sis à la Préfecture du Diamaré dès publication du présent Avis.

V – Acquisition du Dossier d’Appel d’Offres

Le dossier peut être obtenu au secrétariat de la Commission de Passation des Marchés sis à la Préfecture du Diamaré dès publication du présent Avis, contre présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable de Soixante Mille (60.000) Francs CFA à la Recette Municipale de DARGALA.

VI – Remise des offres

Chaque Offre rédigée en français ou anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et Six (05) copies respectivement marqués comme tels devra être déposée contre récépissé dûment signé au Secrétariat de la Commission de Passation des Marchés au plus tard le __________ à ________ heures et devra porter la mention :«AVIS D’APPEL D’OFFRES N°_______/AONO/REN/DD/C-DARGALA/CIPMP-D/S/2022 DU ________POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DU RESEAU D’ELECTRIFICATION DE LA LOCALITE DE  GAI GAI , COMMUNE  DE DARGALA, DEPARTEMENT DU DIAMARE.

« à n’ouvrir qu’en séance de DEPOUILLEMENT »

VII – Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les pièces administratives doivent être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par les services compétents. Elles devront dater obligatoirement de moins de trois (3) mois précédant la date limite de dépôt des Offres.

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission de 2% du montant prévisionnel Toutes Taxes Comprises (TTC) du marché soit Huit Cent Mille (800 000) Francs CFA, caution délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministre en charge des Finances.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. L’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministre en charge des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres, entraîne le rejet pur et simple de l’offre sans aucun recours.

VIII – Ouverture des offres

L’ouverture des offres se fera en un seul temps et aura lieu le _____________ à _____ heures par la Commission de Passation des Marchés Publics dans la Salle de Conférences de la Préfecture du Diamaré.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier.

IX – Délai d’exécution

Le délai d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage Délégué est de quatre (04) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

X – Principaux critères d’évaluation

- Evaluation des offres ;

L’évaluation des offres se fera en trois (03) étapes :

- 1ère étape : Vérification de la conformité du dossier administratif de chaque soumissionnaire.

- 2e   étape : Evaluation technique des offres administrativement conformes.

- 3e   étape : Vérification des offres financières des entreprises dont les offres ont été reconnues techniquement qualifiées et administrativement conformes.

- Les critères d’évaluation des offres sont les suivants :

#### 2.1- Critères éliminatoires

2.1.1 : Pièces administratives

- Absence d’une caution de soumission ou d’un chèque certifié;

  - Absence d’une pièce administrative ;

  - Non-respect de 70% de critères essentiels

  - Existence ou détention d’une pièce falsifiée dans le Dossier Administratif ;

  - ;

2.1.2 : Offre technique

- Dossier incomplet ou pièces non conformes ;

- Fausse déclaration, documents falsifiées ou scannés ;

- Non existence dans l’offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » ;

- N’avoir pas abandonné un marché au cours des trois (03) dernières années et ne figurant pas sur la liste des entreprises défaillantes établie par le Ministre des Marchés Publics ;

- Non satisfaction, au moins, à vingt-sept (27) critères essentiels sur trente-huit (38).

2.1.3 : Offre financière

- Offre financière incomplète ;

- Pièces non conformes ;

- Omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié ;

- Absence d’un sous-détail de prix ;

- Absence d’un  prix unitaire qyuantifié.

2.2 : Critères essentiels

L’évaluation des offres techniques sera faite sur la base des 38 critères essentiels ci-dessous :

- Présentation sur 2 critères ;

- Le personnel d’encadrement de l’entreprise sur 16 critères ;

- Le matériel de chantier à mobiliser sur 04 critères ;

- La méthodologie d’exécution sur 09 critères

- Expériences 04 critères ;

- Références et capacité de préfinancement de l’entreprise sur 03 critères.

XI – Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une durée de 90 jours, à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

XII – Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Délégation Départementale de l’Énergie et de l’Eau du Diamaré, BP 340 Maroua ; Téléphone 22 15 36 97 / 22 29 22 14.

Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux numéros suivants : 673 20 57 25 / 699 37 07 48.

Fait à Dargala, le________________

LE MAIRE

Ampliations :

-	MINMAP /DGMI (pour information)

-	DDDMAP/ (pour information)

-	DDDMINDDEVEL/ (pour information)

-	PRESIDENT/ CIPMP-DARGALA

-	ARMP (pour publication au JDM)

-	SOPECAM (pour publication)

-	AFFICHAGE (pour information)

-	CHRONO/ARCHIVES

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

| RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN |  | REPUBLIC OF CAMEROON |
| --- | --- | --- |
| Paix – Travail – Patrie ----------------- |  | Peace – Work – Fatherland ----------------- |
| RÉGION DE L’EXTREME NORD ----------------- |  | FAR NORTH REGION ----------------- |
| DÉPARTEMENT DU DIAMARE ----------------- |  | DIAMARE DIVISION ----------------- |
| COMMUNE DE DARGALA ----------------- |  | DARGALA COUNCIL ----------------- |
| COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ------------------------ |  | INTERNAL TENDERS BOARD ------------------------ |

N ° _______ /AONO/REN/DD/C-DARGALA /CIPMP-D/S/2022 OF __________ FOR RURAL ELECTRIFICATION WORK REALISATION ON  GAI GAI  IN THE DARGALA COUNCIL, IN THE DEPARTMENT OF DIAMAR, EXTREME NORTH REGION..

Following emergency procedure

#### Financing : BIP 2022 (MINDDEVEL)

Previsionnel amount: 40 000 000 FCFA TTC

Imputation : 56 27 100 02 641307 524112

Autorisation de Dépense : IX02951

I - Purpose of the Call for Tenders

As part of the implementation of the Public Investment Budget of the Republic of Cameroon Year 2022, the Mayor of the municipality, Contracting Authority, launches a Notice Open National Invitation to tender, under urgent procedure, on behalf of DARGALA Council, Contracting Authority, an Open National Invitation to Tender for work to rural electrification on  GAI GAI for the DARGALA council, in the Diamaré Division, Far North Region.

I - 1-Consistency of the works

The works, subject of this Invitation to Tender, include the following operations, the list of which is not exhaustive:

- Design and pigged 3.990KmL

- Derivation and row construction  MT Monophase ligne of 1.2 Km in Almélec cable 1X34 ,4mm², to woodsupport.

- delivery and posture  01 arrester 27KV

- delivery and posture  (01)   transformation appointment MT /BT H61 25KVA 17.25KV 220V.

- construction  grid BT  lenght of 1.8K ml in Torsade cable 4*25mm2

II – Participation

The Participation to the present tender of calls is open to companies with

Cameroonian law, having proven experience in the field of electrification and justifying the technical and financial capacities required for carrying out the work that is the  subject of this notice of  Tender calls .

With this tender notice, interested companies are invited to provide in their offers, the authentic information that will allow to retain those that can perform the benefits after a thorough and objective evaluation of his file.

III - Financing

The works, subject to this  present tender , are financed by the Public Investment Budget of the MINDDEVEL Financial year 2022, , for an estimated cost Of forty  Million (40 000 000) Of Francs CFA TTC.

IV - Consultation of the Tender File

The Tender File can be consulted during working hours at the Secretariat of the Internal Market Transfer Commission located at the DARGALA council, in the Diamaré division upon publication of this Notice.

V -Acquisition of the bidding documents

The file can be obtained at the secretariat of the Internal Market Transfer Commission located at the Municipality of DARGALA Council in the Diamaré division as soon as this notice is published, against presentation of a receipt for the payment of a non-refundable sum of Sixty Hundred (60,000) CFA Francs to the DARGALA Municipal Income.

VI - Submission of Bids

Each bid drafted in English or French in seven (07) copies of which one (01) original and Six (06) copies respectively marked as such shall be deposited as a signed receipt to the Secretariat of the Procurement Commission not later than __________ at ____________________time  and shall be marked:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

N ° _______/AONO/REN/DD/C-DARGALA/CIPM/S/2020 OF ________ FOR THE CONTINUATION FOR RURAL ELECTRIFICATION WORK REALISATION ON  GAI GAI IN THE DARGALA COUNCIL, IN THE DEPARTMENT OF DIAMAR, EXTREME NORTH REGION.

"To be open only in a COUNTING session"

VII -Admissibility of the offers

Under penalty of rejection, the administrative documents must imperatively be produced in originals or true certified copies by the competent services. They must be less than three (3) months before the deadline for the submission of tenders.

Each tender must attach to his administrative documents, a bid bond of 2% of the estimated amount inclusive of all taxes included in the market is Eighty hundred (800 000)francs CFA, caution issued by a first class bank approved by the Minister of Finance.

Any offer that does not comply with the requirements of this Tender File will be declared in a d missible. The absence of the bid bond issued by a first-rate bank approved by the Minister in charge of Finance or the non-compliance with the templates of the documents in the Bidding Documents entails the pure and simple rejection of the offer without any recourse.

VIII - Opening of tenders

The opening of tenders wills be made in a single time and will take place on _____________at _____ hours by the Internal Procurement Commission in the Conference Room of the DARGALA Council.

Only bidders may attend this opening session or be represented by a person of their choice with a thorough knowledge of the file.

IX - Period of execution

The dead line of execution envisaged by the Client is of four (04) months as from the date of notification of the order of service to start the works.

X - Main evaluation criteria

- Evaluation of the offers;

The evaluation of the tenders will be done in three (03) stages:

- 1st step: Verification of the conformity of the administrative file of each tenderer.

- Step 2: Technical evaluation of administratively compliant offers.

- Step 3: Verification of the financial offers of companies whose offers have been recognized as technically qualified and administratively compliant.

- The criteria for evaluating the offers are as follows:

2.1- Eliminating criteria

2.1.1: Administrative documents

- Absence of an administrative document;

- Existence or detention of a falsified document in the Administrative File;

- False statement in the Administrative File;

2.1.2:Technical offer

- Incomplete file or non-comformed document;

- False stament, falsified or scanned documents;

- Non existence in the technical offer of the heading "organization, methodology and planning";

- Have not abandoned a market during the last three (03) years and not appearing on the list of failing companies established by the Minister of Public market;

- Not satisfied, at least, with  (27) essential criteria out of  (38).

2.1.3: Financial Offer

- Incomplete Financial Offer;

- Non-conforming documents;

- Omission in the financial offer of a quantified unit price;

- Absence of a sub-detail of price;

- Under-price unrealistic and wrong detail.

2.2: Essential criteria

The evaluation of the technical offers will be made on the basis of the 38 essential criteria below:

- Présentation on 2 criteria;

- The management staff of the company on 16 criteria;

- The mobilized  Construction equipment  on 04 criteria;

- The execution methodology on 09 criteria;

- Experiences  04 criteria;

- References and pre-financing capacity of the company on 03 criteria.

XI - Period of validity of tenders

Tenderers remain committed by their offer for a period of 90 days, from the deadline fixed for the submission of tenders.

XII - Further information

Complementary technical information related  to  the tender  file can be obtained during  working days and hours  at the Launching Contracts Support Unit (LCSU)  of the SIGAMP of the Dargala Council, telephone number 698 14 33 64, Po. Box: 575 dargala, E-Mail : communedargala@gmail.com, as soon as this notice is published.

In any act of corruption you can call send an sms to public contracts office to                                                         number’s blow:  673 20 57 25 / 699 37 07 48.

THE MAYOR

(THECONTRACTING AUTHORITY)

Dargala, on the _____________________

Ampliations :

- MINMAP /DGMI (forr information)

- DDDMAP/ (for information)

- DDDMINDDEVEL/ (for information)

- PRESIDENT/ CIPMP -DARGALA

- ARMP (for publication to JDM)

- SOPECAM (for publication)

- AFFICHAGE (for information)

- CHRONO/ARCHIVES

Pièce N° 1 : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’APPEL D’OFFRES

(RGAO)

SOMMAIRE

A – Généralités

Article 1 : Portée de la Soumission

Article 2 : Financement

Article 3 : Fraude et corruption

Article 4 : Candidats admis à concourir

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

Article 6 : Qualification du soumissionnaire

Article 7 : Visite du site des travaux

B – Dossier d’Appel d’Offres

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

Article 9 : Éclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

C – Préparation des Offres

Article 11 : Frais de Soumission

Article 12 : Langue de l’Offre

Article 13 : Document constituant l’Offre

Article 14 : Montant de l’Offre

Article 15 : Monnaie de Soumission et de règlement

Article 16 : Validité des Offres

Article 17 : Caution de Soumission

Article 18 : Proposition variantes des soumissionnaires

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des Offres

Article 20 : Forme et signature de l’Offre

D – Dépôt des Offres

Article 21 : Cachetage et marquage des Offres

Article 22 : Date et heure limite de dépôt des Offres

Article 23 : Offres hors délai

Article 24 : Modification, substitution et retrait des Offres

E – Ouverture des plis et évaluation des Offres

Article 25 : Ouverture des plis et recours

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

Article 27 : Éclaircissement sur les Offres et contact avec le Maître d’Ouvrage

Article 28 : Détermination de la conformité des Offres

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

Article 30 : Correction des erreurs

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

Article 32 : Évaluation et comparaison des Offres au plan financier

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

F – Attribution du Marché

Article 34 : Attribution

Article 35 : Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux                                                               d’annuler une procédure

Article 36 : Notification de l’attribution du Marché

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du Marché et recours

Article 38 : Signature du Marché

Article 39 : Cautionnement définitif

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’APPEL D’OFFRES

A - Généralités

Article 1 :       Portée de la Soumission

  - Le Maire de la Commune, tel qu’il est défini dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), ci-après dénommé le « l’Autorité Contractante », lance un Appel d’Offres pour la réalisation des Travaux décrits dans le Dossier d’appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’Appel d’Offres figurent dans le RPAO.

Il y est fait ci-après référence sous le terme « les Travaux ».

  - Le soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

  - Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes « Maître d’Ouvrage » et « Maître d’Ouvrage Délégué » sont interchangeables et le terme « jour » désigne un jour calendaire.

Article 2 :     Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1. L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, L’Autorité Contractante :

a. Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

i.	Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

ii.	Se livre à des « manœuvres frauduleuses », quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

iii. « Pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que le Maître d’Ouvrage en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv. « Pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b.  Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le  Maire de la Commune,  Autorité Contractante, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans  préjudice  des  poursuites  pénales  qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré qualification.

4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

a.  Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b.  Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

i.  Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; où

ii. Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est :

(i) juridiquement et financièrement autonome,

(ii) administrée selon les règles du droit commercial et

(iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Maître d’Ouvrage.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées aux dits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2. Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;

b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré- qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché. Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

ii La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents;

iii.  Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

iiii. Les commandes acquises et les marchés attribués ;

iiv. Les litiges en cours ;

v.  La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. L’offre devra inclure pour chacune	des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis-à-vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché;

e. En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître  d’Ouvrage  dans  son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions	suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles  sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous  les  renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article 7: Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Maître d’Ouvrage Délégué autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses  employés  et  agents  dégagent  le  Maître d’Ouvrage Délégué, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent  si  nécessaire,  et  qu’ils  demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire  à  l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

B. DOSSIER D’APPEL D’OFFRE

Article  8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre-le(s)additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après

a.  La lettre d’invitation à soumissionner (pour les Appels d’Offres Restreints);

b.  L’Avis d’Appel d’Offres (AAO);

c.  Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

d.   Le Règlement	Particulier	de	l’Appel	d’Offres (RPAO);

e.  Le   Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP);

f.	Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);

g.  Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

h.  Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

i.	Le cadre du Sous-détail des Prix unitaires ;

j.	Le cadre du planning d’exécution ;

k.  Les documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;

l.	Les matériels, personnel et références;

m. Le   Modèle de lettre de soumission;

N.  Le    Modèle de caution de soumission;

O.  Le    Modèle de cautionnement définitif;

p.  Le     Modèle de caution d’avance de démarrage;

Q.  Le    Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie;

R.	Le  Modèle de marché;

S.  Le  Formulaire relatif aux études préalables;

t.	La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient  de  fournir  tous  les  renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards au dit dossier. Toute carence peut entrainer le jet de son offre.

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1. Tout  soumissionnaire  désirant  obtenir  des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande au Maître d’Ouvrage par écrit ou par courrier électronique (Télécopie ou e-mail) à l’adresse du Maître d’Ouvrage indiquée dans le RPAO. Le Maître d’Ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement  reçue  au  moins  quatorze(14) jours pour les(AON) Vingt et un(21) jours pour les(AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse du Maître d’Ouvrage, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris  la  phase  de  pré qualification  des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la  procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du maître d’ouvrage.

9.3. Le  recours  doit  être  adressé  au  Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir au Maître d’Ouvrage au plus tard quatorze(14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4. Le Maître d’Ouvrage dispose de cinq(05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la  régulation  des  marchés publics;

Article 10: Modification  du  Dossier  d’Appel d’Offres

10.1.  Le Maire de la Commune peut, à  tout  moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout  motif,  que  ce  soit  à  son  initiative  ou  en réponse  à  une  demande  d’éclaircissements formulée  par  un  soumissionnaire,  modifier  le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2.  Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires   qui   ont   acheté   le   Dossier   d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs au Maître d’Ouvrage par écrit.

10.3.  Afin de	donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C. Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et le Maître d’Ouvrage n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Délégué Départemental des Marchés Publics seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume1 : Dossier administratif

Il comprend :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

  - A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

  - A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

  - N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article17du RGAO ;

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b. Volume2 : Offre technique

b.1.Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article6.1duRPAO.

b.2.Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition	technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

B.3. Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractère administratif et technique régissant le marché, à savoir :

- L’Engagement sur l’honneur à s’acquitter des frais de suivi et control ENEO ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) (CCTP).

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4.Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c.Volume3 : Offre financière

Le RPAO précise  les  éléments  permettant  de justifier le coût des travaux, à savoir:

1. La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée;

2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli;

3. Le détail estimatif dûment rempli;

4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires;

5. L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront  à  cet effet  les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article13.2  Du RGAO  concernant  les  autres  formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché.

Article 14 : Montant de l’offre

14.1. Sauf  indication  contraire  figurant  dans  le Dossier  d’Appel  d’Offres,  le  montant  du marché  couvrira  l’ensemble  des  travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous  réserve  de  dispositions  contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits,  impôts  et  taxes  payables  par  le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente(30)jour savant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total des offres.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités  de  révision  et/ou  d’actualisation desdits prix doivent  être  précisées. Etant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un(1) an peut faire l’objet de révision de prix.

39.4.  L’absence  de  production  du  cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG. Détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8.

Article 15 :   Monnaies  de  soumission  et  de règlement

15.1. En  cas  d’Appel  d’Offres  Internationaux,  les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions  soit  de  l’Option  A  ou  de  l’Option  B ci-dessous;  l’option  applicable  étant  celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A: le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante:

a. Les  prix  seront  entièrement  libellés  dans  la monnaie  nationale.  Le  soumissionnaire  qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront  spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de changement ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante:

a.  Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le  Soumissionnaire  compte  se  procurer  dans  le pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b.  Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage seront libellés  dans la  monnaie  du  pays  du  soumissionnaire  ou  de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. Le Maître d’Ouvrage peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et  indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni parle soumissionnaire.

15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par le Maître d’Ouvrage et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification sur venue dans les besoins en devises au titre du marché.

15.6. Pour   les   Appels   d’Offres   Nationaux,   la monnaie utilisée est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l’Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d'Ouvrage, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera  rejetée par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué comme non conforme.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître d'Ouvrage peut solliciter le consentement  du  soumissionnaire à une prolongation du délai de validité La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la cautiondesoumissionprévueàl'article17du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un   soumissionnaire   qui   consent   à   une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3.		Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante(60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que le Maître d’Ouvrage adressera au(x)soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante(60)jours à  la  date  de  notification  du  marché  ou  de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel  que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas prise en considération aux fins de ’évaluation.

Article 17 : Caution de soumission

17.1. En  application  de  l'article  13  du  RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission  du  montant  spécifié  dans  le Règlement  Particulier  de  l'Appel  d'Offres, la quelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable du Maître d’Ouvrage. La Caution de soumission demeure revalide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandé par le Maître d’Ouvrage et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission Interne de Passation des Marchés comme non conforme. La  caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit  être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4. Les  cautions  de  soumission  et  les  offres des  soumissionnaires  non  retenus  seront restituées dans un délai de quinze(15)jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie:

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité;

b. Si, le soumissionnaire retenu:

i.  Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article37 du RGAO, ou

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO.

Article 18 : Propositions  variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans  des  délais  d’exécution  variables,  le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés.  Les offres proposant  des  délais  au-delà  de  ceux spécifiés  seront  considérées  comme  non conformes.

18.2. Exceptédanslecasmentionnéàl’Article18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer  la  solution  de  base  du  Maître d’Ouvrage telle que décrite dans le Dossier d’Appel  d’Offres,  et  fournir  en  outre  tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les  plans,  notes  de  calcul,  spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles.  Le Maître d’Ouvrage n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant,  du  soumissionnaire  dont  l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disant.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent  être  décrites  dans  les  Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 31.2 (g) du RGAO.

Article 19 :   Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et dates indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne au Maître  d’Ouvrage  au  moins  une  semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître  d’Ouvrage  ne  puisse  répondre  au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront  transmises  selon  les  modalités  de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître  d’Ouvrage  en  publiant  un  additif conformément aux dispositions del’Article10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées	à signer au nom du Soumissionnaire, conformémentàl’Article6.1(a)ou6.2(c)du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées parle ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées parle ou les signataires de la soumission.

D. Dépôt des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1. Le soumissionnaire placera l’original et les copies lisibles des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une grande enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a.  Seront adressées au Maire de la Commune à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d’Offres ;

b.  Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3. Les  enveloppes  intérieures  porteront  également	le nom	et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l'article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article24 du RGAO.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article  22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1. Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l'article21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

22.2. Le Maire de la Commune peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article10 du RGAO. Dans ce cas, tous  les  droits  et  obligations  du  Maître d'Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue au Le Maire de la Commune Autorité Contractante après les dates et heures limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1. Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par Le Maire de la Commune Autorité Contractante avant  l’achèvement  du  délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification  écrite.  Les  enveloppes  doivent porter clairement selon le cas, la mention «RETRAIT» et «OFFRE DE REMPLACEMENT» ou «MODIFICATION»

24.2. La notification de modification, de remplacement  ou  de  retrait  de  l’offre  par  le Soumissionnaire  sera  préparée,  cachetée, marquée  et  envoyée  conformément  aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les	offres	dont	les	soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune  offre  ne  peut  être  retirée  dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1. La Commission Interne de Passation des Marchés de Dargala procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des  soumissionnaires qui  sont présents signer ont un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans un premier  temps,  les  enveloppes marquées «Retrait» seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées «Offre de Remplacement» seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire  concerné  sans  avoir  été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées «modification» seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été  ouvertes  et  annoncées  à  haute  voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [encas d’ouverture Des offres  financières]  et  toute  variante  le  cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que Le Maire de la Commune, Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés   à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation

25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à la quelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l’Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué.

Il doit par venir dans un délai maximum de trois(03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à la quelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission Interne de Passation des Marchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations  y afférents.

Article  26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1.  Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison  des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires,  et  à  la  recommandation  d’attribution  du  Marché  ne  sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.

26.2.  Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission Interne de Passation des Marchés de Dargala ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou Le Maire de la Commune dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3.  Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché,  si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27: Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Délégué Départemental des Marchés Publics

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison  des  offres,  le  Président  de  la Commission Interne de Passation des Marchés de Dargala peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou  du  contenu  de  la  soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 29 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas  les  membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si  elles  sont  complètes,  si  les  garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3. Une   offre   conforme   pour   l’essentiel   au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i.  Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux;

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du Marché;

iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont  présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. Le Maire de la Commune se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou  réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante:

- S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en  multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous- commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé;

- Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé;

- S’il ya contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée parle sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a)et(b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disant, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des  offres,  la  sous-commission  d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les  diverses  monnaies  dans  lesquelles  le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale(BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit:

a.  En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b.  En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c.  En convertissant en une seule monnaie le montant résultant  des  rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO :

d.  En  ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f.  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution  de  plus  d’un  lot,  si  cet  appel  d’offres  est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g.  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d’Ouvrage dans le RPAO.

32.3. L’effet  estimé  des  formules  de  révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si	l’offre	évaluée	la	moins-disant est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d’Ouvrage  des  travaux  à  exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous-détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, le Maître d’Ouvrage peut rejeter la dite offre.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les  entrepreneurs  nationaux  peuvent  bénéficier d’une  marge  de  préférence  nationale  telle  que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

F. Attribution du marché

Article 34 : Attribution

34.1. Le Maire de la Commune, Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disant en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2. Si,  selon  l’Article  13.2  du  RGAO,  l’appel d’offres  porte  sur  plusieurs  lots,  l’offre  la moins-disant sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer  concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

Article 35 : Droit du Le Maire de la Commune  de DARGALA, Autorité Contractante de déclarer  un  Appel  d’Offres  infructueux ou d’annuler une procédure

Le Maire de la Commune, Autorité Contractante  réserve  le  droit  d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Ministre des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis  de  la  commission  des  marchés  compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, Le Maire de la Commune, Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tous autres moyens que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’Ouvrage Délais paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37: Publication  des  résultats  d’attribution du marché et recours

37.1. Le Maire de la Commune, Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. Le Maire de la Commune, Autorité Contractante est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires  concernés qui  en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité  chargée  des  marchés  publics,  avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maître d’Ouvrage et au président de la Commission Interne. Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq(05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le projet de marchés souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission  Interne de Passation des Marchés compétente, pour adoption.

38.2. Le Maire de la Commune, Autorité Contractante dispose dans un délai de sept(07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

38.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt(20) jours suivant la notification du marché par Le Maire de la Commune, l’entrepreneur  fournira  au  Maître  d’Ouvrage  un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2. Le cautionnement dont le taux est de 2%  du montant  du  marché,  peut  être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque  légale,  soit  une  caution  d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier  agréé  de  premier  rang  conformément aux textes en vigueur.

39.4.  L’absence  de  production  du  cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

Pièce N° 2 : RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES

(RPAO)

SOMMAIRE

A – Généralités

Article 1 : Portée de la soumission

Article 2 : Financement

Article 3 : Fraude et corruption

Article 4 : Candidats admis à concourir

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

Article 6 : Qualification du soumissionnaire

Article 7 : Visite du site des travaux

B – Dossier d’Appel d’Offres

Article 8 : contenu du dossier d’appel d’Offres

Article 9 : Éclaircissements apportés au dossier d’Appel d’Offres et recours

Article 10 : Modification du dossier d’Appel d’Offres

C – PRÉPARATION DES OFFRES

Article 11 : Frais de soumission

Article 12 : Langue de l’offre

Article 13 : Document constituant l’offre

Article 14 : Montant de l’offre

Article 15 : Monnaie de soumission et de règlement

Article 16 : Validité des offres

Article 17 : Caution de soumission

Article 18 : Proposition variantes des soumissionnaires

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

Article 20 : Forme et signature de l’offre

D – DÉPÔT DES OFFRES

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

Article 22 : Date et heure limite de dépôt des offres

Article 23 : Offres hors délai

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

E – OUVERTURE DES PLIS ET ÉVALUATION DES OFFRES

Article 25 : Ouverture des plis et recours

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

Article 27 : Éclaircissement sur les offres et contact avec le Maître d’Ouvrage

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

Article 30 : Correction des erreurs

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

Article 32 : Évaluation et comparaison des offres au plan financier

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

F. ATTRIBUTION DU MARCHE

Article 34 : Attribution

Article 35 : Droit de Maître d’Ouvrage de déclarer un appel d’Offres infructueux                                                               d’annuler une procédure

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

Article 38 : Signature du marché

Article 39 : Cautionnement définitif

|  | Introduction |
| --- | --- |
| 1.1. | Le présent Appel d’Offres a pour objet POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DU RESEAU D’ELECTRIFICATION DE LA LOCALITE DE GAI GAI , dans la Commune de DARGALA, Département du Diamaré. |
|  | Nom et adresse du L’Autorité Contractante : Le Maire de la Commune de DARGALA. Références de l’Appel d’Offres : AVIS D’APPEL D’OFFRES N°________/AONO/REN/DD/C-DARGALA/CIPMP-D /S/2022 DU________POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DU RESEAU D’ELECTRIFICATION DE LA LOCALITE DE GAI GAI , ARRONDISSEMENT DE DARGALA, DEPARTEMENT DU DIAMARE. |
| 1.2. | Délai d’exécution : Le délai d’exécution est fixé à 120 jours calendaires à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage des travaux. |
| 2.1. | Source de financement : Les travaux, objets du présent Appel d’Offres, sont financés par le Budget d’Investissement Public de la République du Cameroun exercice 2022 (MINDDEVEL). Nom du projet : Extension du réseau électrique Monophasée. |
| 5.1. | Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services : Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du marché doivent provenir des pays de la zone CEMAC et toutes les dépenses effectuées au titre du marché sont limitées auxdits matériaux, matériels fournitures, équipements et services. |
| 6. | Principaux critères de qualification du soumissionnaire |
| 6.1. | a) –Principaux critères éliminatoires - Offre incomplète ; - Offre non conforme aux conditions fixées par le DAO ; - Pièces administratives non conformes. b) – Principaux critères techniques de qualification Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront sur : - Les références de l’entreprise oui/non - La note méthodologique oui/non - Les moyens en personnel d’encadrement de l’entreprise oui/non - Les moyens en matériel et équipement indispensable de l’entreprise oui/non - Les plans de charge annuel 2020 et celui prévisionnel 2021 oui/non - La capacité de financement (Attestation de solvabilité, Chiffre d’affaire) oui/non Le non-respect de deux (02) critères techniques de qualification entraîne l’élimination de l’offre. |
| 6.2. | En cas de groupement d’entreprises : Les soumissions en groupement d’entreprises sont autorisées. |
| 7.3. | Visite du site des travaux et réunion préparatoire : Chaque soumissionnaire devra se rendre sur le site du projet afin d’apprécier les difficultés liées à son exécution et par conséquent de présenter une offre qui tienne compte de toutes ces difficultés. A l’issue de cette visite des lieux, il lui sera délivré une attestation de visite par le Délégué Départemental de l’Énergie et de l’Eau du Diamaré.Il ne sera pas organisé de réunion préparatoire à l’établissement des offres. |
| 12. | Langue de l’Offre : L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage Délégué seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi. |
| 13.1. | - L'offre établie par le soumissionnaire comprendra tous les documents demandés, remplis, signés et présentés conformément aux dispositions du RPAO. - L’absence d’une seule pièce ou d’un document exigé entraîne le rejet de la soumission. - L’offre sera présentée sous peine de rejet selon la succession des pièces demandées ci-après : Enveloppe A – Volume I : Pièces administratives A.1 La déclaration d’intention de soumissionner, timbrée, signée et datée par le soumissionnaire ; A.2 : L’accord de groupement le cas échéant ; A.3 : Le pouvoir de signature le cas échéant ; A.4 : Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Grande Instance ou par la Chambre d'Industrie et du Commerce du lieu de résidence du soumissionnaire datant de moins de trois (3) mois précédant la date de remise des offres ; A.5 : Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque de 1er ordre agréée par le Ministre des Finances du Cameroun ; A.6 : La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres Soixante mille (60 000) francs CFA ; A.7 : La caution de soumission (suivant modèle joint) d’un montant d’Un Huit Cent Mille (800 000) francs CFA et d’une durée de validité de quatre (04) mois ; A.8 : Une attestation de non exclusion des Marchés Publics délivrée par le Directeur Général de l’ARMP ou son représentant ; A.9 : Une attestation signée du Directeur Général de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale datant de moins de trois mois certifiant que le soumissionnaire est en règle vis-à-vis de son institution ; A.10 : L’Attestation de non redevance en cours de validité A.11 : Le CCAP paraphé et signé à la dernière page ; A.12 le rapport de visite de site signé sur l’honneur par l’Entrepreneur En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet. Les pièces A.5, A.6, A.7 et A.9 étant uniquement présentées par le mandataire du groupement. Enveloppe B – Volume II : Offre technique B.1 : Références de l’entreprise - Références techniques et financières relatives aux travaux similaires réalisés durant les trois (03) dernières années (2019 à 2021) totalisant une moyenne annuelle supérieure ou égale au montant de la soumission proposée. Le soumissionnaire doit justifier ses chiffres d’affaires par la fourniture des documents suivant la liste des chantiers réalisés (attestation de bonne fin et/ou procès – verbaux de réception provisoire ou définitive accompagnés si possible des photos d’illustration. Le montant du chiffre d’affaires sera présenté conformément au modèle en annexe 6. - Le soumissionnaire devra préciser l’année de construction, le site et type d’infrastructure. Les coordonnées (adresse postale et numéro de téléphone) de ses clients, le délai d’exécution des travaux, la date de démarrage et de réception définitive des travaux et le montant des travaux. B.2 : Qualité du personnel - Les moyens en personnel d’encadrement de l’entreprise comprenant au moins les techniciens et ouvriers qualifiés. Les curriculums vitae datés et signés seront accompagnés des copies des diplômes légalisés: - Un conducteur des travaux, niveau Ingénieur en même temps chef chantier en Génie Électrique ou GR, avec 03 ans d’expérience dans les travaux similaires ou niveau Technicien Supérieur en Génie Électrique ou GR avec au moins cinq (03) ans d’expérience dans les travaux similaires. - Un niveau minimum BAC F3 ou équivalent, avec au moins cinq (03) ans d’expérience dans les travaux similaires. La présence du curriculum vitae actualisé d’un même chef de chantier ou conducteur des travaux dans deux ou plusieurs offres entraînera systématiquement le rejet de ces offres. Un monteur électricien reconnu par ENEO, niveau CAP ou équivalent avec au moins cinq (03) ans d’expérience dans les travaux similaires. L’entrepreneur ou une autre personne n’est pas autorisé, sous peine de rejet de la soumission, à signer le curriculum vitae Pour les autres personnels l’entrepreneur doit fournir la liste signée. B.3 : Moyens logistiques affectés au projet - Les moyens en matériel et équipement (appartenant à l’entreprise) minima indispensables que l’entreprise doit mettre à la disposition du présent marché (voir modèle en annexe 7) : - camion grue (carte grise et/ ou l’attestation de location à joindre) ; - un véhicule de liaison 4x4 – Pick–Up (carte grise ou l’attestation de location) ; - Liste des équipements et petit matériel de chantier d’électrification propriété de l’entreprise (joindre factures et bordereaux de livraison). NB. Les attestations de location doivent être validées par un notaire. B.4 : Méthodologie d’exécution des travaux - La note méthodologique signée comprenant l’organisation du chantier, l’organigramme du personnel sur le chantier et de l’entreprise, la prise en compte de la sécurité et des aspects environnementaux sur le chantier, et l’entretien durant la période de garantie. - Le planning d’exécution des travaux signé selon le modèle en annexe 9 Le planning d’approvisionnement signé selon le modèle en annexe 9 B.5 : Capacité de financement - Attestation de solvabilité délivrée par une banque de premier ordre, agréée par le Ministère en charge des finances indiquant que le soumissionnaire dispose de liquidité ou, a des facilités d’accéder aux crédits. - Le bilan financier de l’Entreprise des deux dernières années - Le Plan de charge annuel 2020 et celui prévisionnel 2021 selon le modèle en annexe 8 B.6 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) complété et paraphé à chaque page et signé à la dernière. NB : Tout soumissionnaire n’ayant obtenu aucun OUI dans les rubriques B2 et B3 sera disqualifié quel que soit sa note technique générale. Enveloppe C – Volume III : Offre financière C.1 : La lettre de soumission rédigée selon le modèle joint en annexe 1, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée. C.2 : Le bordereau des prix unitaires complété, paraphé et signé à la dernière page. C.3 : Le Sous Détail des prix unitaires. C.4 : Le devis quantitatif et estimatif complété et signé. Les rabais et les variantes ne sont pas autorisés sous peine du rejet de la soumission. |
|  | Prix et monnaie de l’offre |
| 14.1. | Le présent marché est soumis à tous les droits et taxes en vigueur en République du Cameroun. |
| 14.2. | Les prix du marché sont fermes et non révisables. |
| 15.1. | Monnaie du pays du Maître d’Ouvrage (Monnaie nationale) : |
| 15.2. | Les offres sont exprimées en F CFA, qui seront également la monnaie de paiement. |
|  | Préparation et dépôt des offres |
| 16.1. | Période de validité des Offres : La période de validité des offres est de 90 jours à partir de la date limite de dépôt des offres. |
| 17.1 | Montant de la garantie d’offre : Chaque soumissionnaire devra joindre à son offre une caution de soumission de 2% du montant prévisionnel Toutes Taxes Comprises (TTC) du marché soit 800.000 FCFA délivrée par une banque de premier ordre agréée par Le Ministre en charge des Finances. |
| 18.1. | Les offres sont appelées sur la base d’un délai d’exécution des travaux compris entre 90 jours au minimum et 120 jours au maximum. La méthode d’évaluation figure à l’article 32.2 (e) du RGAO. Le délai d’exécution proposé par le soumissionnaire retenu deviendra le délai d’exécution contractuel. |
| 20.1 | Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées : Six (06) exemplaires dont un (01) original et cinq (05) copies respectivement marquées comme tels. |
| 21.2. | Secrétariat de la Commission de Passation des Marchés à la Préfecture du Diamaré à Maroua. N° de l’Appel d’Offres : AVIS D’APPEL D’OFFRES N°_______/AONO/REN/DD/C-DARGALA/CIPMP-D /S/2022 DU________POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DU RESEAU D’ELECTRIFICATION DE : GAI GAI , COMMUNE DE DARGALA, DEPARTEMENT DU DIAMARE. |
| 22.1. | Date et heure limites de dépôt des offres : au plus tard le __________ à ________ heures. |
| 25.1. | Lieu, date et heure de l’ouverture des plis : L’ouverture des plis aura lieu en un seul temps à la salle de la Commune de Dargala, le _______________à _________ heures. Elle se fera en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés, ayant une parfaite connaissance du dossier. |
|  | Évaluation et comparaison des offres |
| 31.2 | Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie : Le Franc CFA Source du taux de change : La Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) Date du taux de change : ____________________. |
|  | Attribution du marché |
| 39.1. 39.2. | Le Maître d’Ouvrage attribuera le marché au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins-disante et remplissant les capacités techniques et financières requises. Une lettre de notification lui sera adressée par le Maître d’Ouvrage lui demandant la remise sous dix (10) jours d’une caution de bonne exécution égale à 3% du montant TTC de sa soumission. En cas de défaillance de l’entreprise à fournir cette caution dans le délai prescrit, le marché sera attribué à la deuxième entreprise sur la liste, et ainsi de suite. Les deux parties procéderont ensuite à la signature du contrat, dont le modèle est donné en annexe 3. |

Pièce N° 3: CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES

(CCAP)

SOMMAIRE

Chapitre I – Généralités

Article 1 : Objet du marché

Article 2 : Procédure de passation du marché

Article 3 : Définitions et attributions

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

Article 5 : Pièces constitutives du marché

Article 6 : Textes généraux applicables

Article 7 : Communication

Article8 : Ordres de service

Article 9 : Marchés et tranches conditionnelles

Article 10 : Personnel de l’entreprise

Chapitre II – Clauses financières

Article 11 : Garantie et cautions

Article 12 : Montant du marché

Article 13 : Lieu et mode de paiement

Article 14 : Variation des prix

Article 15 : Formules de révision des prix

Article 16 : Formules d’actualisation des prix

Article 17 : Travaux en régie

Article 18 : Valorisation des travaux

Article 19 : Valorisation des approvisionnements

Article 20 : Avances

Article 21 : Règlement des travaux

Article 22 : Intérêts moratoires

Article 23 : Pénalités de retard

Article 24 : Règlement en cas de groupement d’entreprises

Article 25 : Décompte final

Article 26 : Décompte général et définitif

Article 27 : Régime fiscal et douanier

Article 28 : Timbres et enregistrement du marché

Chapitre III – Exécution des travaux

Article 29 : Délais d’exécution du marché

Article 30 : Rôles et responsabilité de l’entrepreneur

Article 31 : Mise à disposition des documents et du site

Article 32 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

Article 33 : Consistance des travaux

Article 34 : Pièces à fournir par l’entrepreneur

Article 35 : Organisation et sécurité du chantier

Article 36 : Implantation des ouvrages

Article 37 : Sous-traitance

Article 38 : Laboratoire de chantier et essais

Article 39 : Journal de chantier

Article 40 : Utilisation des explosifs

Chapitre IV – De la réception

Article 41 : Réception provisoire

Article 42 : Documents à fournir après exécution

Article 43 : Délai de garantie

Article 44 : Réception définitive

Chapitre V – Dispositions diverses

Article 45 : Résiliation du marché

Article 46 : Cas de force majeure

Article 47 : Différends et litiges

Article 48 : Edition et diffusion du présent marché

CHAPITREI:GENERALITES

Article1:Objet du marché

Le présent Marché a pour objet les travaux de réalisation du Réseau d’Electrification de la localité de  GAI GAI , COMMUNE DE DARGALA, DEPARTEMENT DU DIAMARE, Région de l’Extrême-Nord.

Article2: Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé après Appel d’Offres National Ouvert.

Article3: Définitions et attributions (CCAGArticle2complété)

3.1. Définitions générales

- L’Autorité Contractante (AC), est le Maire de la Commune de DARGALA : il passe le marché, veille à la conservation des originaux des documents y relatifs et procède à la transmission des copies au Ministre en charge des Marchés Publics et à l’organisme chargé de la régulation. Bref, Il est garant de l’organisation et du bon fonctionnement du marché. A ce titre il est le responsable chargé de la signature du marché et des ordres de service de commencer les travaux ;

- L’Autorité en charge du contrôle de l’effectivité de la réalisation des travaux est : Le Ministre en charge des Marchés publics ;

- Le Maître d’Ouvrage est : le Maire de la Commune de DARGALA, dans le département du Diamaré : Il représente l’administration bénéficiaire des travaux ;

- Le Chef de service du marché est : le Secrétaire Général de la Mairie;

Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels.

- L’Ingénieur du marché est : le Délégué départemental l’Eau et de l’Energie du Diamaré;

- Le Maître d’Œuvre ayant mené les études préalables est: Chef Service des Energies Départemental et des services compétant d’ENEO du Nord;

- L’entrepreneur est: [Apréciser];

3.2. Nantissement

Le présent marché peut être donné en nantissement, sous réserve de toute forme de cession de créance.

- L’autorité chargée de l’ordonnancement des paiements est : le Maire de la Commune de DARGALA ;

- L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est: le Contrôleur Départemental des Finances Diamaré

- L’organisme ou le responsable chargé du paiement est : le Trésorier Payeur Général de Maroua.

Le responsable compétent pour fournir les renseignements  au  titre  de  l’exécution  du  présent marché est :

- : le Maire de la Commune de DARGALA ;

- Le Délégué Départemental de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire du Diamaré à Maroua ;

- Le Délégué Départemental de MINMAP du Diamaré ;

- Le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Energie du Diamaré à Maroua ;

3.3. Attributions de la mission de contrôle, Maître d’Œuvre.

3.3.1. Missions : Il établit les ordres de service à caractère technique, approuve des plans d’exécution des ouvrages, le projet d’exécution et les plans de recollement. Il établit aussi contradictoirement avec le cocontractant les attachements des travaux exécutés.

Dans le cadre de sa mission de contrôle de la réalisation physique des marchés publics, prescrite à l’article 34(1) du Décret 2012/075 du 08 mars 2012, portant organisation du Ministère des Marchés Publics, les représentants de l’Autorité Contractante descendront régulièrement sur le terrain afin de s’assurer de l’effectivité de la réalisation des prestations, objet du marché. A cet effet, ils auront libre accès au chantier et à tous les documents contractuels ou informations, liés à l’exécution du marché.

Article4: Langue, loi et réglementation applicables

4.1. La langue utilisée est le Français ou l‘Anglais.

4.2. L’entrepreneur s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances	en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article5: Pièces constitutives du marché (CCAGArticle9)

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

1.  La lettre de soumission;

2.  La soumission de l’entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et	au Cahier	des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés;

3.  Le Cahier des Clauses Administratives Particulières(CCAP);

4.  Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);

5.  Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité: les bordereaux des prix unitaires; l’état des prix forfaitaires ; le détail ou le devis estimatif; la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires;

Article 6 : Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après:

- La  loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- La loi N°96/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la protection de l’environnement au Cameroun et  ses textes subséquents ;

- La loi n° 2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la profession d’Ingénieur du Génie civil ;

- La loi n°2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts ;

- La loi n°2007/006 du décembre 2007 portant Régime financier de l’Etat modifiée et complétée par la Loi N°2018/012   du 11 juillet 2018 ;

- La loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de  transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des Finances publiques  au Cameroun ;

- la Loi n°2019/024 du 24 Décembre 2019 portant code général des Collectivités territoriales Décentralisées ;

- La Loi N°2020/018 du 17 Décembre 2020 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2021

- Le Décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003 portant modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- Le Décret n° 2004/275  du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics  et ses textes d’application subséquents;

- Le Décret N° 2012/074 du 08 mars 2012 portant  création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des Marchés Publics;

- Le Décret N° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2012/076  du 08 mars 2012  modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2001/048 du 23 Février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics;

- Le Décret N° 2018/366  du 20 Juin 2018 portant code des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2020/375  du 07 Juillet 2020 portant règlement générale de la Comptabilité publique ;

- l’Arrêté n° 033/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales, applicable aux marchés de travaux publics ;

- La circulaire N° 004/CAB/PM du 30 décembre 2005 relative à l’application du Code des Marchés Publics;

- La circulaire N°003/CAB/PM du 18 Avril 2008 relatives au respect  des règles  régissant la passation, l’exécution et le contrôle des Marchés Publics ;

- les circulaires n°002 et n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 qui précisent les modalités de mutation économique des marchés publics ;

- La Circulaire N° 001/CAB/PR du 19  juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés Publics ;

- La Circulaire N° 001/LC/PR/MINMAP du 23 Août 2012 précisant les modalités des transferts des dossiers de la  compétence des commissions centrale de passation des marchés du ministère des marchés publics ;

- La Circulaire N° 001/CAB/PRC du 10 Juillet 2020 relative à la préparation du budget de l’Etat au titre de l’exercice 2021

- La Circulaire conjointe N°0007497/LC/MINDDEVEL/MINFI du 11 Novembre 2020  relatives à  la préparation des Budgets des Collectivités Territoriales Décentralisées  pour l’Exercice 2021 ;

- La Circulaire N° 00000003/LC/MINFI du 15 Février 2021 relatives à l’Exécution du Suivi et du Contrôle de l’Exécution des Budget des Collectivités Territoriales Décentralisées  pour l’Exercice 2021 ;

- Les normes techniques en vigueur au Cameroun ou à défaut,  les normes  françaises ou européennes en la matière.

- L’arrêté conjoint n°00031/AC/MINISTRY OF PUBLIC HEALTH/MINFI du 03 Mars 2021 fixant le calendrier budgétaire des Collectivités Territoriale Décentralisées ;

- La lettre circulaire n°001 du 30 Aout 2021 du Président de la république relative à la préparation du budget de l’Etat pour l’exercice 2022

- la lettre circulaire conjointe N°004211/LC/MINFI/MINISTRY OF PUBLIC HEALTH du 07 Octobre 2021 relative à la préparation  des budgets des Collectivités Territoriales Décentralisées pour l’exercice 2022;

- Loi N°2021/026 DU 16 DEC 2021 portant Loi de Finances de la république du Cameroun pour l’exercice 2022;

- La Circulaire N° 0000456/LC/MINFI du 30 Décembre 2021 relatives à l’Exécution des Lois de Finances et au Suivi et Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat et des autres Entités publiques  pour l’Exercice 2022

- Les normes techniques en vigueur au Cameroun ou à défaut,  les normes  françaises ou européennes en la matière.

Article 7 : Communication

Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront être faites aux adresses suivantes :

- Dans le cas où le Cocontractant est le destinataire :

Insérer l’Adresse du Cocontractant

- Dans le cas où l’Autorité Contractante en est le destinataire :

Monsieur Maire de la Commune de DARGALA (Autorité Contractante): avec copie adressée dans les mêmes délais, au Maître d’Ouvrage Délégué, au Chef de service et à l’Ingénieur.

S’agissant des correspondances adressées aux autres intervenants par le Cocontractant, une copie sera transmise dans les mêmes délais à l’Autorité  Contractante.

Article 8 : Ordres de service

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

- Article 8 : Ordres de service

Les différents ordres de services seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

Les ordres  de services  sont obligatoirement  écrits. Ils sont datés, numérotés  et enregistrés.

Le  cocontractant  se  conformera  aux  ordres  de  services  établis.

8.1L’ordre de service de commencer les travaux est signé par l’Autorité Contractante et notifié au Cocontractant par le Maître d’Ouvrage avec copie à l’Autorité Contractante, au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché et à l’Organisme Payeur et au Maître d’œuvre le cas échéant.

8.2	Sur proposition du Maître d’Ouvrage, les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Maître d’Ouvrage Délégué au Cocontractant  avec copie à l’Autorité Contractante, au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché au Maître d’œuvre le cas échéant et à l’Organisme Payeur. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

8.3  Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Chef de service du Marché et notifiés au Cocontractant par l’ingénieur ou le Maître d’œuvre(le cas échéant) avec copie à l’Autorité Contractante et au Chef de Service.

8.4	Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie à l’Autorité Cocontractante à l’Ingénieur et au Maître d’œuvre.

8.5	Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par les services de ce dernier au Cocontractant avec copie au Maître d’Ouvrage, au Chef de service et à l’Ingénieur, au Maître d’œuvre.

8.6	Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur.

8.7  Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

8.8S’agissant des ordres de service signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Chef Service du marché, la notification doit être faite dans un délai maximum de huit (15) jours à compter de la date de transmission par l’Autorité Contractante au Chef servie du marché. Passé ce délai, l’Autorité Contractante constate la carence du Chef service, se substitue à lui et procède à ladite notification.

Article9: Marché à tranches conditionnelles (CCAGArticle9é)

Article10: Personnel de l’entrepreneur (CCAGArticle15complété)

10.1. Toute  modification  même  partielle  apportée aux  propositions  de  l’offre  technique  n’interviendra  qu’après  agrément  écrit  du  Chef  de service. En cas de modification, l’entrepreneur se fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2.  En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises  à  l’agrément  du  Maître  d’Œuvre, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d'Œuvre disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3.  Toute  modification  unilatérale  apportée  aux propositions  en  personnel  d’encadrement  de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un  motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 45 ci-dessous ou d’application de pénalités.

CHAPITREII:CLAUSESFINANCIERES

Article11: Garanties et cautions (CCAGarticles29et41)

11.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif fixé à trois pour cent (3%) du montant TTC du marché.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande de l’entrepreneur.

11.2. Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixée à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du l’entrepreneur.

11.3. Cautionnement d’avance de démarrage

Une avance de démarrage d’un montant équivalent à vingt pour cent (20%) du montant du marché pourra être accordée au Cocontractant sur sa demande. Cette avance sera garantie par une caution solidaire à cent pour cent (100%) délivrée par un établissement bancaire de premier ordre  agrée par le Ministre chargé  des finances sur la base des critères de la COBAC.

L’avance de démarrage sera remboursée par décompte, d’une proportion maximale de 25% du paiement, et devra être remboursée en totalité avant que les paiements de l’Entreprise ne dépassent 80% du montant du Marché.

Article12:Montant du marché(CCAGArticles18et19complétés)

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du devis estimatif ci-joint, est de ______(en chiffres)  	(en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

-   Montant HTVA : ________ (____) francs CFA

-   Montant de la TVA :________(___) francs CFA

Le montant du marché calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur  ajoutée  (TVA)  et  du  rabais  éventuellement consenti par l’entrepreneur.

Article13: Lieu et mode de paiement

13.1. En contre partie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage à l’entrepreneur, dans les conditions indiquées dans le marché, l’entrepreneur s’engage par les présentes à exécuter le marché conformément aux dispositions du marché.

13.2. Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues de la manière suivante:

a. Pour les règlements en francs CFA, soit (montant en chiffres et en lettres Net à Mandater), par crédit au compte n°_________RESTREINT au nom de l’entrepreneur à la banque______________

Article14: Variation des prix(CCAGArticle20)

14.1. Les prix sont fermes et non révisables.

a.  Les acomptes payés à l’entrepreneur au titre des avances ne sont pas révisables.

b.  La révision est «gelée» à l’expiration du délai contractuel, sauf en cas de baisse des prix.

14.2. Modalités d’actualisation  des  prix  (sans objet).

Article15: Formules de révision des prix(CCAGarticle21)

Non applicable.

Article16: Formules  d’actualisation  des  prix(CCAGarticle21)

Sans Objet.

Article17: Travaux en régie (CCAGArticle22complété)

17.1. Le pourcentage des travaux en régie est de deux pour cent (2%) du montant du marché et de ses avenants, le cas échéant

17.2. Dans le cas où l’entrepreneur serait invité à exécuter des travaux en régie, les dépenses exposées  et  dûment  justifiées lui  seront remboursées dans les conditions suivantes:

-  Les quantités prises en compte seront les heures de  mise  à  disposition  ou  les  quantités  de matériaux et matières mises en œuvre ayant fait l’objet d’attachements contradictoires;

-  Les traitements et salaires effectivement payés à  la main d’œuvre locale seront majorés pour tenir compte des charges sociales de quarante pour cent (40%);

-  Les heures d’engin seront décomptées au taux figurant dans les sous-détails de prix;

-  Les matériaux et matières seront remboursés au prix de revient dûment justifié au lieu d’emploi majoré de dix pourcent pour pertes, magasinage et manutention;

-  Le montant des prestations ainsi calculé, y compris les heures d’engins, sera majoré de 25% pour tenir compte des frais généraux, bénéfices et aléas propres à l’entrepreneur.

Article18:Valorisation des travaux (CCAGarticle23)

Ce marché est à prix unitaires et forfaitaires.

Article19:Valorisation des approvisionnements(CCAGarticle24complété)

19.1.  Il n’existe pas de règlement propre aux approvisionnements du chantier. Toutes fois l’Ingénieur pourra les évaluer au cas où le chantier venait à être abandonné ou le marché résilié.

19.2. Il n’est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.

Article20: Avances(CCAGarticle28)

20.1. Le Maître d’Ouvrage  accordera une avance de démarrage égale  à vingt pour cent

(20 %)  du montant du marché.

Article21: Règlement des travaux (cf. art. 26, 27 et 30 CCAG complétés)

21.1. Constatation des travaux exécutés

Avant le 30 de chaque mois, l’entrepreneur et le Maître d’Œuvre établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

La transmission de tout décompte à l’Organisme payeur en vue du paiement, sera subordonnée au visa préalable de l’Autorité Contractante, à travers la Brigade Départementale de Contrôle de l’Exécution des Marchés Publics du Diamaré. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant devra lui être antérieurement transmise ou remise sur le site des travaux.

21.2. Décompte mensuel

Au plus tard le cinq(5) du mois suivant le mois des prestations, l’entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires au Maître d’Œuvre, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes aux quelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé à l’entrepreneur. Le décompte du montant des taxes fera l’objet  d’une  écriture  d’ordre  entre  les  budgets du MINDDEVEL et du Ministère en charge des Finances.

Le montant HTVA de l’acompte à payer à l’entrepreneur sera mandaté comme suit:

-  94,5% ou 97,8% versé directement au compte de l’Entrepreneur;

-  5,5 % ou 2, 2%  (selon le régime du Prestataire) versé au Trésor Public au titre de l’AIR dû  par l’Entrepreneur.

Le Maître d’Œuvre disposera d’un délai de sept(7) jours  pour  transmettre  au  chef  de  service  du marché, les décomptes qu’il a approuvés.

Le Chef de service et l’ingénieur disposent d’un délai de(21 jours maxi) pour procéder à la signature des décomptes  et  leur  transmission  au  comptable chargé du paiement ou Le  Maître  d’Œuvre transmettra  à  l’organisme payeur les décomptes qu’il a approuvé de façon à ce qu’ils soient en sa possession au plus tard le	 du mois. Dans ce cas, une copie du décompte et des attachements correspondants est transmise dans les mêmes délais au Chef de service et à l’Ingénieur pour dossier de suivi. Une  copie  du  décompte  corrigé  est  retournée  à l’entrepreneur le cas échéant.

Les paiements seront effectués par l e________ dans un délai maximum de_____ jours calendaires à compter de la remise du décompte approuvé.

21.3. Décompte  d’avance  de  démarrage(le  cas échéant).

Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)

Les  intérêts  moratoires  éventuels  sont  payés  par état des sommes dues conformément à l’article 88 du  Décret  n°  2004/275  du  24  Septembre  2018 portant Code des Marchés Publics.

Article23: Pénalités de retard(CCAGArticle32complété)

- Pénalités de retard

23.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit:

a.  Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier  au  trentième  jour  au-delà du  délai contractuel fixé par le marché;

b.  Un  millième  (1/1000è)  du  montant  TTC  du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

23.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base.

B. Pénalités spécifiques

  - Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités particulières suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :

- Remise tardive du cautionnement définitif 50 000 F CFA ;

- Remise tardive des assurances 50 000 F CFA ;

- Retard d’un mois sur la fixation du panneau d’indication de chantier à compter de la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux 50 000 F CFA ;

- Absence du journal de chantier 50 000 F CFA ;

- Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit du fait du                     Cocontractant 50 000 F CFA ;

- Remise tardive du dossier de recollement pour autant que le retard du fait du                              Cocontractant 50 000 F CFA.

Article24: Règlement en cas de groupement d’entreprises(CCAGArticle33)

24.1. Indiquer en cas de groupement d’entreprises le mode de paiement des cotraitants et sous-traitants, le cas échéant.

24.2. Indiquer le mode de paiement des sous-traitants, le cas échéant.

Article25: Décompte final(CCAGArticle34)

25.1. Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de quinze jours (15) jours après la date de réception provisoire,  l’entrepreneur  établira  à  partir  des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

25.2. Le Chef de service dispose d’un délai de quinze (15) jours pour notifier le projet rectifié et accepté au Maître d’œuvre.

25.3. L’Entrepreneur lui dispose d’un délai de sept (7) jours pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.

Article26: Décompte général et définitif(CCAGArticle35)

26.1. A la fin de période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dispose d’un délai de dix (10) jours pour dresser le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par l’entrepreneur et le Maître d’Ouvrage. Ce décompte comprend:

-le décompte final,

-le solde,

-la récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’entrepreneur, lie définitivement les parties  et  met  fin  au  marché,  sauf  en  ce  qui concerne les intérêts moratoires.

26.2. L’Entrepreneur lui dispose d’un délai de sept (7) jours pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature.

Article27: Régime  fiscal  et  douanier  (CCAG Article36)

Le décret N°2003/651/PMdu16avril2003définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment:

-  des  impôts  et  taxes  relatifs  aux  bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’IR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés;

-  des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts;

-  des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché:

* des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique);

* des droits et taxes communaux,

* des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges  que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments dessous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article28: Timbres et enregistrement des marchés(CCAGArticle37)

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront  timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformément à la réglementation.

Chapitre III: Exécution des travaux

Article29: Délais d’exécution du marché(CCAGArticle38)

29.1. Le délai d’exécution des travaux objet du présent  marché  est  de Quatre (04) mois.

29.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les  travaux.

Article30: Rôles et responsabilités de l’entrepreneur (CCAG Article40)

Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué au Maître d’Œuvre en sept (7) exemplaires à chaque début de la phase des travaux.

Article31: Mise à disposition des documents et du site(CCAGArticle42)

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par le Maître d’œuvre.

Article32: Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAGArticle45)

Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché :

-  Assurance des risques causés à des tiers par son personnel salarié en activité au travail, par le matériel qu’il utilise, du fait des travaux;

-  Assurance “Tous risques chantier”;

Article33: Consistance des travaux(CCAGArticle46)

Les prestations objets du présent contrat comprennent, toutes les parties de corps d’état prévues  aux  détails quantitatifs et estimatifs.

Ces prestations sont décrites dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

Article34:Pièce à fournir par l’entrepreneur(Article49complété)

34.1. Dans  un  délai  maximum  de  trente (30) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur soumettra, en cinq (05) exemplaires, à l'approbation du Chef de service après avis du Maître d’œuvre et l’Ingénieur du marché le programme d’exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de plan d’assurance qualité (PAQ) et son plan de gestion environnemental.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit à quinze jours à partir de leur réception avec:

-  Soit  la  mention  d'approbation  “  BON  POUR EXECUTION”;

-  Soit  la  mention  de  leur  rejet  accompagnée  de motifs du dit rejet.

L’entrepreneur disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau. Le Chef de Service ou le Maître d’Œuvre disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.

L'approbation donnée par le Chef de Service ou le Maître d’Œuvre  n'atténuera en rien la responsabilité de l’entrepreneur. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés  ni  rémunérés.  Le  planning  actualisé  et approuvé deviendra le planning contractuel.

L’entrepreneur  tiendra  constamment  à  jour,  sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord  du Maître d'Œuvre.

b.  Le  Plan  de  Gestion  Environnemental  fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les  conditions remise en état des sites de travaux et d’installation.

c.  L’entrepreneur indiquera dans ce programme les  matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que  les  effectifs  du  personnel  qu’il  compte employer.

d.	L’agrément donné par le chef de service ou le Maître d’Œuvre ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses du marché.

34.2. Projet d’exécution

a. Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) d’exécution nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devront être soumis au visa du Maître d’Œuvre un (1) mois au  moins avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.

b. Le  Maître  d’Œuvre  disposera d’un  délai  de  quinze (15)  jours pour les examiner et faire connaître ses observations. L’entrepreneur disposera  alors  d’un  délai  de  huit  (8)  jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

34.3. Autres, le cas échéant.

Article35: Organisation et sécurité des chantiers(CCAGArticle50)

35.1. Les panneaux placés au début et à la fin de chaque accès au chantier, devront être mis en place dans un délai maximum d’un mois après la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

35.2. Les services compétents des travaux publics seront informés en cas d’interruption de la  circulation ou le long des itinéraires déviés.

35.3. Indiquer, les	mesures particulières, demandées à l’entrepreneur, autres  que celles prévues dans le CCAG, pour les règles d’hygiène et de sécurité et pour la circulation autour du ou dans le site.

Article36: Implantation des ouvrages(CCAGArticle52)

Le  Maître  d’Œuvre notifiera  dans  un  délai  de sept (7) jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

Article37:Sous-traitance(CCAGarticle54)

La part des travaux à sous-traiter est  de  vingt pour cent (20%)du  montant  du  marché  de  base  et  de  ses avenants.

Article38:Laboratoire  de  chantier  et  essais(CCAGArticle55)

38.1. Indiquer si nécessaire les modalités de réalisation des essais et études géotechniques prévues dans le CCTP.

38.2. Le Chef de service dispose d’un délai de  sept (7) jours pour agréer le personnel et le laboratoire de l’entrepreneur, dès réception de la demande.

Article39: Journal de chantier(CCAGArticle56complété)

39.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par le Maître d’Œuvre et le représentant de l’entrepreneur systématiquement lors des réunions de chantiers et  à chaque visite de chantier.

39.2. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page  ne  doit  être enlevée. Les parties raturées ou annulées  sont  signalées  en marge pour validation.

Article40: Utilisation des explosifs(CCAGArticle60)

L’utilisation des explosifs dans le chantier est strictement interdite dans le cadre de ce marché.

Chapitre III – EXÉCUTION DES TRAVAUX

34.3. Différentes étapes d’exécution sur le terrain

L’exécution des travaux sur le terrain obéira aux différentes étapes suivantes pour lesquelles l’Ingénieur du marché et le Maître d’Œuvre doivent intervenir. L’Ingénieur du marché et le Maître d’Œuvre peuvent à tout moment en dehors de ces étapes se rendre sur le terrain pour le suivi quotidien :

      - Études et piquetage ;

      - Approbation du projet d’exécution des travaux ;

      - Exécution et réception des fouilles et tranchées diverses ;

      - Réception du matériel et des équipements au chantier et au sol ;

      - Levage et calage des supports ;

      - Pose des armements et autres ferrures ;

      - Déroulage et réglage des conducteurs ;

      - Pose autres matériels et équipements (Parafoudre, Coupe Circuit,…)

      - Mesures diverses (Malt, portées…) ;

      - Essais et mesure de pré réception ;

      - Raccordement et mise en service de l’ouvrage.

34.4 Documentation

Dans le but de s’assurer de la fiabilité, de l’originalité, de la provenance et de la matérialisation effective du projet, les documents ci-dessous désignés doivent être impérativement fournis au Chef de Service du marché dès qu’il les demande.

Il s’agit de :

- Études et de piquetage ;

- Facture de payement des frais ENEO

- Plan avant travaux ;

- Planning prévisionnel des travaux ;

- Autorisation de passage ;

- Autorisation d’élagage et /ou d’abattage des arbres (adresser une demande au DDMINFOF  S/C  DDMINEE) ;

- Bons de livraison ;

- Factures d’achat des différents matériels ;

- Fiches techniques des différents matériels et équipements qui doivent être à l’état neuf ;

- Certificat de traitement des poteaux bois et traverses en azobé ;

- Procès verbaux  d’essais en usine des équipements ;

- Plan conforme après travaux ;

- Tout autre document indiquant l’origine du matériel importé.

Article 35 : Organisation et sécurité des chantiers

35.1. Les panneaux placés au début et à la fin de chaque tronçon, devront être mis en place dans un délai maximum d’un(01) mois après la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

35.2. Le balisage et la délimitation du périmètre de sécurité et la dotation du personnel en équipement individuel de protection doivent être assurés avant de commencer les travaux.

Article 36 : Implantation des ouvrages

Le Chef de Service notifiera dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

Article 37 : Sous-traitance

La sous-traitance n’est pas autorisée dans le cadre de ce marché.

Article 38 : Laboratoire de chantier et essais

38.1. Indiquer si nécessaire les modalités de réalisation des essais et études géotechniques prévues dans le CCTP.

38.2. Le Chef de Service dispose d’un délai de quinze (15) jours pour agréer le personnel et le laboratoire de l’Entrepreneur, dès réception de la demande.

Article 39 : Journal de chantier

39.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par l’Ingénieur du marché et le représentant de l’Entrepreneur systématiquement lors des réunions de chantiers.

39.2. C’est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

Article 40 : Utilisation des explosifs

L’utilisation des explosifs est proscrite dans le cadre de ce marché.

Toutefois en cas de nécessité absolue, l’entreprise se rapprochera du Chef de Service du marché pour la démarche à entreprendre.

Chapitre IV – RÉCEPTION

Article 41 : Réception provisoire

Avant la réception provisoire, l’Entrepreneur demande par écrit au Chef de Service du marché avec copie à l’Ingénieur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception et ceci dix (jours) au moins avant la date à laquelle il souhaite faire la réception provisoire.

41.1. Cette visite comprend entre autres opérations :

- La reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés ;

- Les constatations relatives à l’achèvement des travaux ;

- La remise en état du chantier (carrières, installation de chantier, etc.).

Ces opérations feront l’objet d’un procès-verbal dressé et signé contradictoirement par l’Entrepreneur et l’Ingénieur du marché.

41.2. Au terme de cette réception, l’Ingénieur spécifiera éventuellement les réserves à lever et les travaux correspondants à effectuer avant la date de la réception provisoire qu’il fixera en accord avec le Chef de Service du marché.

Dans les cinq (05) jours qui suivent la requête de l’Entrepreneur, le Chef de Service du marché fixera la date de réception provisoire, et communiquera cette date à tous les intervenants.

41.3. La Commission de réception sera composée des membres suivants :

- Le Maitre d’Ouvrage ou son représentant(Président);

2.   L’autorité contractante ou son Représentant, (membre) ;

3	Le Chef de Service ou son représentant, (membre ou Président);

4. L’Ingénieur, (Rapporteur);

6. La DD/MINMAP/DIAM(Observateur).

7. Le Cocontractant ou son représentant,(membre).

8. Les Maîtrises d’œuvres(Membre)

9. La DD/MINDDEVEL/DIAM

10. Le Comptable Matière de la Commune(Membre).

La réception sera effectuée en présence de l’Entrepreneur et à ses frais. Son absence ou celle de son Représentant dûment mandaté équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la Commission de réception.

La Commission examinera si :

- Les réserves ont été levées ;

- Les dossiers de recollement ont été remis ;

- Les sites ont été remis en état et les installations de chantier démontées ;

- Les essais à caractères techniques sont concluants.

Elle prononcera la réception provisoire ou non suivant les constatations et établira un procès-verbal séance tenante qui sera signé par tous les participants.

Lorsque le procès-verbal de réception fait état de réserves motivées par des omissions ou imperfections, l’Entrepreneur se verra imposé un délai n’excédant pas une semaine pour la levée des dites réserves. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage Délégué pourra faire exécuter les travaux non exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant, après mise en demeure restée infructueuse.

41.4. Il n’est pas prévu de réception provisoire partielle dans le cadre de ce marché.

41.5. La période de garantie commence à la date de réception provisoire de l’ouvrage.

Article 42 : Documents à fournir après exécution

Avant la réception de l’ouvrage, l’Entrepreneur doit fournir :

- le plan conforme après travaux ;

- le Certificat de traitement des poteaux bois et traverses ;

- le Certificat de test d’épreuves des postes de transformation;

- la justification de la provenance des matériels

Article 43 : Délai de garantie

Le délai de garantie pour les travaux compris dans le présent marché est fixé à douze (12) mois, à compter de la date de réception provisoire

Jusqu’au moment de cette réception, l’Entrepreneur devra assurer la charge de toutes les réparations ou réfections liées aux malfaçons.

Article 44 : Réception définitive

44.1. La réception définitive ne peut intervenir qu’à l’issue de la période de garantie ou de parfait état d’achèvement qui est de douze (12) mois après la date de la réception provisoire. Elle ne peut être prononcée si l’Entrepreneur n’a pas justifié l’accomplissement de toutes les obligations lui incombant en application des dispositions pertinentes du Code civil. Elle s’effectuera dans un délai maximal de douze (12) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

44.2. La composition de la Commission de réception définitive est la même que celle ayant prononcé la réception provisoire.

44.3. La procédure de réception définitive est la même que celle de la réception provisoire.

Chapitre V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 45 : Résiliation du marché

Le marché peut être résilié comme prévu à la section III Titre IV du Décret N° 2018/366 du 20 Juin 2018   et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76, du CCAG, notamment dans l’un des cas de :

- Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de dix pour cent (10%) du montant des travaux ;

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

- Défaillance de l’Entrepreneur ;

- Non-paiement persistant des prestations.

Article 46 : Cas de force majeure

Dans le cas où l’Entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

- Vent : 40 mètres par seconde ;

- Crue : la crue de fréquence décennale prouvée par les Services compétents.

Article  47 : Différends et litiges

Tout litige survenu entre les parties contractantes fera l’objet d’une tentative de conciliation par entente directe. Lorsqu’une solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétence.

Article  48 : Edition et diffusion du présent marché

Vingt (20) exemplaires du présent marché seront établis par les soins de l’Entrepreneur, à ses frais et diffusés par la Commission de Passation des Marchés Publics du Diamaré.

Article  49 et dernier : Entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par l’Autorité Contractante. II entrera en vigueur dès sa notification à l’Entrepreneur par le Maître d’Ouvrage.

Pièce N° 4: CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

(CCTP)

SOMMAIRE

1 – Description technique du micro projet

2 – Mode d’exécution des travaux

3 – Description des travaux à réaliser

3.1 – Etude et piquetage

3.2 – Les fouilles

3.3 – Confection des supports au sol

3.4 – Calage des supports bois

4 – Pose d’un poste transformation MT/BT triphasée

5 – Branchement domestique

6 – La construction des réseaux

7 – Abattage et élagage

8 – Transport et manutention du matériel électrique

9 – Sécurité

10 – Utilisation  de la méthode HIMO

11 – Description sommaire du matériel électrique

12 – Éléments constitutifs des réseaux

12.1 – Réseau MT Triphasée

12.2 – Réseau BT  Triphasée

1 – Description technique du projet

Le présent descriptif a pour but de définir le mode d’exécution des travaux à réaliser suivant les standards et normes homologués, conformément aux documents constitutifs du marché.

Le choix des options technologiques pour la réalisation des travaux envisagés n’a pour seule préoccupation que d’entrevoir et de garantir une meilleure fonctionnalité des installations dans le respect des règles de sécurité pour la protection des biens et des personnes.

Il a été établi à titre indicatif, pour préciser et compléter, les indications du devis estimatif et des pièces dessinées, nonobstant les clauses du contrat.

2 – Mode d’exécution des travaux

Pour tous les travaux de construction des artères moyenne tension triphasée, de postes de transformation MT / BT, des lignes BT triphasées, de protection de l’environnement à observer, ils devront être conformes aux prescriptions, lois, décrets, arrêtés, standards, normes et publications en vigueur au Cameroun et relatifs à la gestion  de l’électricité. A défaut de tels textes, seront appliqués dans cet ordre :

- Les recommandations du comité électrotechnique international (Publication CEI) ;

- Les normes Européennes CEN – CENELEC (EN) ;

- Les normes françaises AFNOR ;

- L’arrêté du 02 Avril 1991 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique, paru au journal officiel de la République Française du 04 Mai 1991 ;

- La circulaire n°78 – 79 du 06 Juillet 1978 concernant l’application de l’arrêté du 26 Mai 1978 ;

- Les normes françaises homologuées NFC ;

- Les normes françaises UTE et en particulier :

  - C 10-100 ;

  - C 10-101 ;

  - C 13-200.

- Tout autre système de normalisation reconnu dans le système (ISO).

Toutes ces règles pouvant subir des modifications sous la responsabilité de l’administration chargée de l’électricité pour tenir compte des conditions locales, sachant que les ouvrages seront construits pour convenir aux conditions définies ci – après :

- Température moyenne : 35°C ;

- Hygrométrie correspondante : 98% ;

- Température extrême (sous abri) :

  - Minimale + 10°C ;

  - Maximale + 50°C.

- Vitesse exceptionnelle des vents 180 Km/h ;

- Vitesse normale des vents 5 à 35 Km/h ;

- Les poteaux bois seront conformes à la norme UPDEA.

3 – Description des travaux à réaliser

3.1 – Étude  et piquetage

L’étude et le piquetage consisteront à faire une topographie d’alignement en vue d’assurer une bonne construction des réseaux MT et BT. Cette activité sera réalisée par le Service Régional de l’Électricité et ENEO suivant les normes techniques, et la protection de l’environnement sera de mise.

3.2 – Les fouilles

Elles seront réalisées conformément aux règles de l’art dans les dimensions suivantes :

- Longueur= 0,5m

- Largeur=0,5m

- Profondeur= 1,40m pour les supports bois de 9m ; 1,60m pour les supports bois de 11m

3.3 – confection des supports au sol

Les  supports jumelés seront rassemblés au sol et recevront une amorce d’armement  d’après leur utilisation (voir les détails de différents supports en annexe).

Les supports (supports simples ou contre fichés) seront perforés au sol pour faciliter l’assemblage des armements une fois qu’ils seront levés.

Tous les supports quelque soit leur type recevront un traitement anti termites réalisé avec un mélange d’huile de vidange et du Flinkot jusqu’à une hauteur de 1,50m au dessus du sol. Il sera exigé au prestataire un certificat de traitement des poteaux bois et traverses bois d’azobé délivré par la station traitement des poteaux et traverses bois de ENEO de Bafoussam ou de tout autre Entreprise reconnue et agréée dans le traitement des poteaux bois et traverses.

3.4 – Calage des supports bois

Une fois les supports levés on réalisera un calage en pierres de la manière suivante :

- Une 1ère gaine à 30cm du fond des fouilles

- Une 2ème à 30cm au dessus de la première

- Une 3ème à 30cm avant la limite du terrain naturel

4 – Pose d’un poste de transformation MT/BT MONOPHASE

Il est prévu sur support bois jumelé de 11m en arrêt et de classe D calé à la pierre sèche avec une plate forme de manœuvre en massif de béton.

Au transformateur MT/BT est associé systématiquement trois parafoudres qui déterminent le niveau de tenue aux sur – tensions de celui – ci  (125 KV) et dont la tension nominale est de 27 KV.

Ils sont  montés sur le même support que les transformatrices et raccordés entre les trois phases et le circuit de mise à la terre.

NB. Aucun poste de transformation ne sera mis en œuvre s’il n’a pas été au préalable fait l’objet d’un test concluant à la division technique ENEO territorialement compétente

5 – Branchement domestique

Les branchements standard normalisés témoins supportés financièrement par l’Entrepreneur seront réalisés par ENO au nom des bénéficiaires. Ce coût englobe le branchement proprement dit et l’abonnement.

6 – La construction des réseaux

- fourniture et pose queue de cochon BQC 14-250 ;

- fourniture et pose de deux boulons de 16-300 pour accrochage de transformateur ;

- fourniture et pose d’un transformateur H61100 KVA 30 000V 220/280 ;

- fourniture et pose chaîne d’ancrage 3 éléments ;

- fourniture et pose bras BIS 70 x 700 pour support d’appareillage ;

- fixation et raccordement parafoudre 27 KV ;

- la fourniture et la pose des C/C à expulsion (6A et 2A)

- l’équipement complet des postes monophasés

- : confection de la descente de prise de terre comprenant :

  - Une protection mécanique par gouttière ou tube PVC Ø 40 ;

  - Tube PVC Ø 25 : longueur 2 x 8,8 cm ;

  - Câble cuivre de 25 mm² - 18 m ;

  - 2 raccords cuivre.

- confection d’une prise de terre type 2 BH, disposition avec câble rectiligne et horizontale comprenant :

  - Câble cuivre nu de 29 mm² en tranchée de 0,35 x 0,80 de longueur égalée à 2 x 15 m

  - Un raccord de cuivre.

Les lignes basse tension seront construites sur poteau bois de 9 m espacés de 50 m maximum en câble  torsadé Alu 4x25mm².

7 – Plaque de numérotation et numéro

On marquera les numéros des supports avec la peinture à huile blanche sur fond de peinture à huile noire de dimensions 10cm x 10cm visible à distance.

8 – Abattage et élagage

Il n’y aura pas d’abattage d’arbres. L’élagage se fera sur un layon de 3 mètres de largeur sous la ligne moyenne tension.

9 – Transport et manutention du matériel électrique

Concerne le transport des matériels et sa manutention du lieu de fourniture au lieu de chantier y compris répartition par fouille pour les supports bois.

10 – Sécurité

Les populations seront sensibilisées sur les dangers du courant électrique par spot vidéo et documentaires produits par ENO

11 – Utilisation de la méthode HIMO

Dans le cadre de ce microprojet, la méthode HIMO ne pourra être utilisée que pour les fouilles, l’élagage des arbres et l’assemblage des pierres sèches pour le calage des supports bois. Elle s’étalera uniquement sur le temps que durera chacune de ces tâches.

11 – Description sommaire du matériel électrique

Câbles pré assemblés dits TORSADÉS

Câbles en polyéthylène réticulé de couleur noire et assemblés en faisceaux pour réseaux aériens. Seuls les assemblages 3 x 50+54.6+2 x 16, 4 x 25 et 2 x 16 sont recommandés pour les zones rurales. Norme de référence : NF 33-209.

Câbles Almélec

Conducteurs nus en alliage d’aluminium constitués de brins. Livrés non graissés sur tourets en bois traité au xylophène, avec sens de câblage à gauche. La section recommandée est essentiellement du 34,4 mm² ; code 595901, norme de référence NF C34-125. Ils sont utilisés pour le transport de l’énergie électrique.

Isolateur rigide

Norme de référence : CEI 303 ; NF C66-235 ;  NF C66-415 ; C66-330

Console de tête

Normes de référence : NF C66-404 ; NF A35-501

Armement d’alignement BT

Normes de référence : HN 33S64 ; NF C33-042

Armement d’ancrage BT

Section de câble de 2 x 16 à 4 x 25 mm². Normes de référence : HN 33S64 ; NF C33-042

Capuchons thermo rétractables

Ferrure de contre fichage FTZ et FTXY

Normes de référence : NF C66-437

Parafoudre

Normes de référence : CEI 91-1 ; 9-1A ; NF C65-100

Coupe circuit à expulsion

Normes de référence : NF C64-200 ; CEI 787 ; CEI 282-2

Plaque DM

Normes de référence : NC 74-59 du 25/07/1974

Fer U pour ancrage

Normes de référence : NF A35-501 ; NF E27-411 ; NF C66-455

Bras bis Normes de référence : NF A35-501 ; NF C66-421

Poteau bois 11 m/s

Normes de référence : Norme SONEL ; SU-101

Poteau bois 11 m/j

Normes de référence : Norme SONEL ; SU-102

Poteau bois 11 m/x

Normes de référence : NF C66-437

Poteau bois 9 m/s

Normes de référence : Norme SONEL ; SU-101

Poteau bois 9 m/j

Normes de référence : Norme SONEL ; SU-102

Poteau bois 9 m/x : Normes de référence : NF C66-437

- – ELEMENTS CONSTITUTIFS DES RESEAUX

12.1 – RESEAU MT TRIPHASEE

Le réseau MT Triphasée sera confectionné avec les supports normalisés de classe D MT301,MT302, MT309, MT310, MT312, MT314 définis ainsi qu’il suit :

NORME MT 301

| ASSEM | N° ITEM | DESCRIPTION CONSTRUCTION MOYENNE TENSION TRIPHASEE | QTE |
| --- | --- | --- | --- |
| TB – PS TA – MT FT - MT | B1 B1 M1 PL1 R1 R1 R2 T1 T3 A1 CP1 I1 R1 T2 A1 B1 F1 I1 PL1 R1 PS | TRAVERSE DE BOIS POUR POTEAU SIMPLE Boulon 14x450 Boulon 10x120 Montant fer plat 760x30x6 Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle GrowerØ=17 Rondelle GrowerØ=15 Rondelle plate Ø=14 Traverse de bois 2400x100x100 tire fonds TIGE D’ACIER SUR TRAVERSE BOIS POUR MOYENNE TENSION Attache pour isolateur rigide Contre – plaque Isolateur en verre renforcé pour ligne rigide Rondelle GrowerØ=25 Tige renforcée en acier forgé galvanisé FERRURE DE TETE POUR MOYENNE TENSION Attache pour isolateur rigide Boulon 14x450 Ferrure de tête Isolateur en verre renforcé pour ligne rigide Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle GrowerØ=17 DIVERS Poteau bois simple (longueur requise) | 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 |
| UTILISATION |  | ALIGNEMENT jusqu'à 5° |  |

NORME MT 302

| ASSEM | N° ITEM | DESCRIPTION CONSTRUCTION MOYENNE TENSION TRIPHASEE | QTE |
| --- | --- | --- | --- |
| TB – PS TA – MT FT - MT | B1 B1 M1 PL1 R1 R1 R2 T1 T3 A1 CP1 I1 R1 T2 A1 B1 F1 I1 PL1 R1 PJ | TRAVERSE DE BOIS POUR POTEAU SIMPLE Boulon 14x450 Boulon 10x120 Montant fer plat 760x30x6 Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle GrowerØ=17 Rondelle GrowerØ=15 Rondelle plate Ø=14 Traverse de bois 2400x100x100 tire fonds TIGE D’ACIER SUR TRAVERSE BOIS POUR MOYENNE TENSION Attache pour isolateur rigide Contre – plaque Isolateur en verre renforcé pour ligne rigide Rondelle GrowerØ=25 Tige renforcée en acier forgé galvanisé FERRURE DE TETE POUR MOYENNE TENSION Attache pour isolateur rigide Boulon 14x450 Ferrure de tête Isolateur en verre renforcé pour ligne rigide Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle GrowerØ=17 DIVERS Poteau bois Jumelé (longueur requise) | 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 |
| UTILISATION |  | ALIGNEMENT DE 5° jusqu'à 25° |  |

NORME MT309

| ASSEM | N° ITEM | DESCRIPTION CONSTRUCTION MOYENNE TENSION TRIPHASEE | QTE |
| --- | --- | --- | --- |
| AR – MT TB – PS FT – MT TA – MT FT – MT | B1 BS1 C4 E1 I2 M1 O1 P3 PL1 R1 R1 R2 R2 T1 T2 B1 B1 M1 PL1 R1 R1 R2 T1 T3 A1 B1 F1 I1 PL1 R1 A1 CP1 I1 R1 T2 B1 F3 PL1 R1 PC C17 | ARRET MOYENNE TENSION Boulon 10x150 Ball – socket BS 40 Crochet d’ancrage à queue de cochon BQC 14 – 650 Ecrou à tête hexagonale Ø=14 Isolateur suspendu1508 B Montant fer plat 760x30x6 Rotule à œil O11 Pince de renvoi Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle GrowerØ=17 Rondelle GrowerØ=15 Rondelle plate Ø=16 Rondelle plate Ø=14 Traverse de bois 2400x100x100 tire fonds TRAVERSE BOIS POUR POTEAU SIMPLE Boulon 14x450 Boulon 10x120 Montant fer plat 760x30x6 Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle GrowerØ=17 Rondelle GrowerØ=15 Rondelle plate Ø=16 Traverse de bois 2400x100x100 tire fonds FERRURE DE TETE POUR MOYENNE TENSION Attache pour isolateur rigide Boulon 14x450 Ferrure de tête Isolateur en verre renforcé pour ligne rigide Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle GrowerØ=17 TIGE D’ACIER POUR MOYENNE TENSION Attache pour isolateur rigide Contre – plaque Isolateur en verre renforcé pour ligne rigide Rondelle GrowerØ=25 Tige renforcée en acier forgé galvanisé FERRURE DE TETE POUR POTEAU CONTRFICHE Boulon 14x450 Ferrure pour poteau contrefiché Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle GrowerØ=17 DIVERS Poteau contrefiché (longueur requise) Connecteur à anneau | 1 4 3 3 4 9 4 3 3 1 3 4 10 4 2 3 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 4 1 4 4 1 3 |
| UTILISATION |  | DERIVATION TRIPHASEE |  |

NORME MT 310

| ASSEM | N° ITEM | DESCRIPTION CONSTRUCTION MOYENNE TENSION TRIPHASEE | QTE |
| --- | --- | --- | --- |
| DA – MT FT – MT FT – PC TA – MT | B1 BS1 E4 I2 M1 R4 R1 R1 R2 R2 R3 P3 T1 T3 T4 A1 B1 F1 I1 PL1 R1 B1 F3 PL1 R1 A1 CP1 I1 R1 T2 PC | DOUBLE ANCRAGE MOYENNE TENSION Boulon 10x150 Ball – socket BS 40 Ecrou à œilovaleØ=16 Isolateur suspendu Montant fer plat 760x30x6 Rotule à chape Rondelle GrowerØ=17 Rondelle GrowerØ=15 Rondelle plate Ø=18 Rondelle plate Ø=14 Rallonge RLF Pince de renvoi Traverse de bois 2400x100x100 tire fonds tige de jumelage 16x450 FERRURE DE TETE POUR MOYENNE TENSION Attache spiralée pour isolateur rigide Boulon 14x450 Ferrure de tête Isolateur en verre renforcé pour ligne rigide Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle GrowerØ=17 FERRURE DE TETE POUR POTEAU CONTRFICHE Boulon 14x450 Ferrure pour poteau contrefiché Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle Grower Ø=17 TIGE D’ACIER POUR MOYENNE TENSION Attache pour isolateur rigide Contre – plaque Isolateur en verre renforcé pour ligne rigide Rondelle Grower Ø=25 Tige renforcée en acier forgé galvanisé DIVERS Poteau contrefiché | 1 4 6 6 18 4 4 1 8 10 4 2 6 2 2 3 1 2 1 1 2 2 1 4 1 4 4 2 2 1 1 1 |
| UTILISATION |  | ALIGNEMENT AVEC DOUBLE ANCRAGE |  |

NORME MT 312

| ASSEM | N° ITEM | DESCRIPTION CONSTRUCTION MOYENNE TENSION TRIPHASEE | QTE |
| --- | --- | --- | --- |
| DA – IA MALT | BS1 E1 H1 I2 O1 P3 R3 T4 C9 C10 C11 F2 P5 T5 P7 PB IA | DOUBLE ANCRAGE POUR IACM Ball – socket BS 40 Ecrou à tête hexagonal Ø=14 Herse double avec étriers Isolateur suspendu Rotule à œil Pince de renvoi Rallonge RLF 300mm Tige de jumelage 14x450 MISE A LA TERRE Cosse déportée Conducteur en cuivre 29mm2 Connecteur à griffes Feuillard de 20mm Protecteur mécanique Tube isolant en PVC Piquet de terre DIVERS Poteau bois IACM | 1 6 8 1 18 6 6 6 4 3 1 1 1 1 1 1 |
| UTILISATION |  | INTERUPTEUR A COMMANDE MANUELLE |  |

NORME MT314

| ASSEM | N° ITEM | DESCRIPTION CONSTRUCTION MOYENNE TENSION TRIPHASEE | QTE |
| --- | --- | --- | --- |
| AR – DE TR – PB MT – PP | B1 T1 T3 C4 E1 E3 M1 P4 R1 R1 R2 C17 B1 C7 C8 D1 PL1 R1 S2 T6 C9 C10 C11 C12 P5 T5 P7 PJ | ARRET AVEC DERIVATION Boulon 10x150 Traverse bois 2400x100x100 Tire fonds Crochet d’ancrage à queue de cochon 14x650 Ecrou à tête hexagonale Ø=14 Eclateur à cornes Montant fer plat 760x30x6 Pince d’arrêt Rondelle GrowerØ=17 Rondelle GrowerØ=15 Rondelle plate Ø=15 Connecteur à anneau TRANSFORMATEUR SUR POTEAU BOIS Boulon 14x650 Cosse d’extrémité à sertir pour câble BT Cosse d’extrémité Alu – cuivre Disjoncteur BT sur poteau Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle GrowerØ=17 Support de transformateur Transformateur H61 MISE A LA TERRE SUR UN POSTE SUR POTEAU Cosse déportée Conducteur en cuivre de mise à la terre 29mm2 Connecteur à griffes Crampe de fixation Protecteur mécanique L = 2, 75m Tube isolant en PVC Piquet de terre DIVERS Poteau jumelé 11m | 1 4 2 2 3 4 3 4 3 6 4 4 3 1 5 4 3 1 7 7 1 1 1 3 5 1 1 1 |
| UTILISATION |  | TRANSFORMATEUR TRIPHASEE SUR POTEAU BOIS |  |

12.2 – RESEAU BT MONOPHASE

Le réseau BT monophasé sera confectionné avec les supports normalisés de classe D BT301, BT302, BT304 et BT305 définis ainsi qu’il suit :

NORME BT301

| ASSEM | N° ITEM | DESCRIPTION CONSTRUCTION BASSE TENSION TRIPHASEE | QTE |
| --- | --- | --- | --- |
| AL - BT | C1 P1 B1 PL1 R1 PO | ALIGNEMENT BASSE TENSION Console de suspension Pince d’alignement Boulon 14x450 Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle GrowerØ=17 DIVERS Poteau bois (longueur requise) | 1 1 1 1 1 1 1 |
| UTILISATION |  | ALIGNEMENT ET ANGLE jusqu'à 10° |  |

NORME BT302

| ASSEM | N° ITEM | DESCRIPTION CONSTRUCTION BASSE TENSION MONOPHASEE | QTE |
| --- | --- | --- | --- |
| AL - BT | C1 P1 B1 PL1 R1 PJ | ALIGNEMENT BASSE TENSION Console de suspension Pince d’alignement Boulon 14x650 Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle GrowerØ=17 DIVERS Poteau jumelé | 1 1 1 1 1 1 1 |
| UTILISATION |  | angle de 10° à 45° |  |

NORME BT304

| ASSEM | N° ITEM | DESCRIPTION CONSTRUCTION BASSE TENSION MONOPHASEE | QTE |
| --- | --- | --- | --- |
| AL – BT AR – BT | C1 P1 B1 PL1 R1 C2 P2 B1 PL1 R1 PJ C20 | ALIGNEMENT BASSE TENSION Console de suspension Pince d’alignement Boulon 14x650 Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle GrowerØ=17 ARRET BASSE TENSION Console d’ancrage Pince d’ancrage Boulon 14x650 Plaquette galvanisée pour poteau bois Rondelle GrowerØ=17 DIVERS Poteau jumelé (longueur requise) Connecteur à perforation d’isolant | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 |
| UTILISATION |  | DERIVATION BASSE TENSION |  |

PIÈCE N° 5 : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

| ##### Code | Désignation des travaux | U | Prix unitaire |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PU en chiffre | PU en lettres |
|  | Ligne MT Monophasé 1x34, mm² |  |  |  |
| 100 000 | Etude et piquetage Ce prix rémunère les prestations d’étude nécessaire à l’établissement des plans et la matérialisation du piquetage des réseaux sur le terrain et toute sujétion de mise en œuvre. | Km |  |  |
| 100 001 | Fouilles en terrain dur Ce prix rémunère les prestations d’exécution des fouilles nécessaires à la levée des supports bois. Il varie suivant la nature du terrain (tendre, rocailleux, rocheux). | m3 |  |  |
| 601 001 | Chaîne d’ancrage 3 éléments Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des chaînes d’ancrage. | U |  |  |
| 601 003 | Fer en U pour chaîne d’ancrage Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des fers U pour ancrage. | U |  |  |
| 110 054 | Pince d’ancrage MT 34/54 Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des pinces d’ancrage. | U |  |  |
| 601 004 | Isolateurs rigides 30 000V Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des isolateurs rigides. | U |  |  |
| 311 955 | Attache performed Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des attaches performed. | U |  |  |
| 601 005 | Plaque DM Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des plaques « Danger de Mort ». | U |  |  |
| 601 006 | Numérotation en blanc sur fond de peinture noire Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des plaques numérotées. | U |  |  |
| 601 004 | Console de tête Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des consoles de tête. | U |  |  |
| 106 005 | Ferrure de contre fichage FTXY Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des ferrures de contre fichage. | U |  |  |
| 504 026 | Tige renforcée TG16 – 500 Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des tiges renforcées. | U |  |  |
| 694 000 | C/C à expulsion 2A et 6A Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des C/C à expulsion 2A | U |  |  |
| 601 010 | Parafoudre 27KV Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des parafoudres 27KV. | U |  |  |
| 601 011 | Déroulage câble Almélec 1X34,4 mm² Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et au déroulage du câble Almélec 34,4 mm². | Ml |  |  |
| 601 013 | Confection bretelle de dérivation MT Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à la confection de la bretelle de dérivation. | U |  |  |
| 601 014 | Poteaux bois de 11 m/s Classe D Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la levée des poteaux bois de 11 m/s Classe D | U |  |  |
| 205003 | Poteaux bois de 11 m/x Classe D Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la levée des poteaux bois de 11 m/x Classe D. | U |  |  |
| 220 611 | Poteaux bois de 11 m/j Classe D Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la levée des poteaux bois de 11 m/j Classe D. | U |  |  |
| 230 611 | Poteaux bois de 12 m/j Classe E Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la levée des poteaux bois de 11 m/j Classe E. | U |  |  |
| 603 006 | Prise en charge du touret Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à la prise en charge du touret. | U |  |  |
| 3 002 | Travaux sous coupure Ce prix représente les frais à payer à AES – SONEL. | U |  |  |
| II- Construction Artère mixte ACRMT/BT 17,32KV Monophasée |  |  |  |  |
| 100 000 | Etude et piquetage Ce prix rémunère les prestations d’étude nécessaire à l’établissement des plans et la matérialisation du piquetage des réseaux sur le terrain et toute sujétion de mise en œuvre. | Km |  |  |
| 100 001 | Fouilles en terrain dur Ce prix rémunère les prestations d’exécution des fouilles nécessaires à la levée des supports bois. Il varie suivant la nature du terrain (tendre, rocailleux, rocheux). | m3 |  |  |
| 601 001 | Chaîne d’ancrage 3 éléments Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des chaînes d’ancrage. | U |  |  |
| 601 003 | Fer en U pour chaîne d’ancrage Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des fers U pour ancrage. | U |  |  |
| 110 054 | Pince d’ancrage MT 34/54 Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des pinces d’ancrage. | U |  |  |
| 601 004 | Isolateurs rigides 30 000V Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des isolateurs rigides. | U |  |  |
| 311 955 | Attache performed Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des attaches performed. | U |  |  |
| 601 005 | Plaque DM Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des plaques « Danger de Mort ». | U |  |  |
| 601 006 | Numérotation en blanc sur fond de peinture noire Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des plaques numérotées. | U |  |  |
| 601 004 | Console de tête Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des consoles de tête. | U |  |  |
| 106 005 | Ferrure de contre fichage FTXY Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des ferrures de contre fichage. | U |  |  |
| 504 026 | Tige renforcée TG16 – 500 Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des tiges renforcées. | U |  |  |
| 601 011 | Déroulage câble Almélec 1X34,4 mm² Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et au déroulage du câble Almélec 34,4 mm². | Ml |  |  |
| 601 013 | Confection bretelle de dérivation MT Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à la confection de la bretelle de dérivation. | U |  |  |
| 601 014 | Poteaux bois de 11 m/s Classe D Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la levée des poteaux bois de 11 m/s Classe D | U |  |  |
| 205003 | Poteaux bois de 11 m/x Classe D Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la levée des poteaux bois de 11 m/x Classe D. | U |  |  |
| 220 611 | Poteaux bois de 11 m/j Classe D Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la levée des poteaux bois de 11 m/j Classe D. | U |  |  |
| 603 004 | Armement d’ancrage Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des armements d’ancrage. | U |  |  |
| 603 001 | Armement d’alignement Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des armements d’alignement | U |  |  |
| 603 003 | Ensemble de 4 Raccord T1 D76 Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des raccords de dérivation type T1 D76. | U |  |  |
| 112 019 | Déroulage câble torsadé 4*25mm2 Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et au déroulage du câble pré assemblé 3x50+NP+2EP. | ml |  |  |
| 112 027 | Capuchon d’extrémité rétractable Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des capuchons thermo rétractables. | U |  |  |
| 603 007 | Mise à la terre type C Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la confection des terres type C. | U |  |  |
| 603 006 | Prise en charge du touret Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à la prise en charge du touret. | U |  |  |
| 3 002 | Travaux sous coupure Ce prix représente les frais à payer à AES – SONEL. | U |  |  |
| Poste de transfo MT/BT H61 25 KVA 17.32KV/B2 |  |  |  |  |
| 641 103 | Transfo H61 25KVA 17.32 KV/B2 Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose du transformateur | U |  |  |
| 601 017 | Equipement complet poste Mono Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat à l’unité et toutes sujétions liées à l’acquisition et la confection d’un équipement, accessoire complet du poste mono H61 25KVA 17.32KV. | U |  |  |
| 102 001 | Massif de fondation en béton armé Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la confection des plates formes de manœuvre sous le poste H61 | m3 |  |  |
| Construction Alimentation BT 4x25mm² |  |  |  |  |
| 100 000 | Etude et piquetage Ce prix rémunère les prestations d’étude nécessaire à l’établissement des plans et la matérialisation du piquetage des réseaux sur le terrain et toute sujétion de mise en œuvre. | Km |  |  |
| 100 001 | Fouilles en terrain dur Ce prix rémunère les prestations d’exécution des fouilles nécessaires à la levée des supports bois. Il varie suivant la nature du terrain (tendre, rocailleux, rocheux). | m3 |  |  |
| 601 006 | Numérotation en blanc sur fond de peinture noire Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des plaques numérotées. | U |  |  |
| 603 004 | Armement d’ancrage Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des armements d’ancrage. | U |  |  |
| 603 001 | Armement d’alignement Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des armements d’alignement | U |  |  |
| 603 003 | Ensemble de 4 Raccord T1 D76 Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des raccords de dérivation type T1 D76. | U |  |  |
| 112 019 | Déroulage câble pré assemblé 3x50+NP+2EP Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et au déroulage du câble pré assemblé 3x50+NP+2EP. | ml |  |  |
| 112 027 | Capuchon d’extrémité rétractable Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la pose des capuchons thermo rétractables. | U |  |  |
| 603 007 | Mise à la terre type C Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la confection des terres type C. | U |  |  |
| 603 008 | Poteaux bois 9 m/s Classe D Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la levée des poteaux bois 9 m/s Classe D | U |  |  |
| 603 010 | Poteaux bois 9 m/x Classe D Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la levée des poteaux 9 m/x Classe D. | U |  |  |
| 603 009 | Poteaux bois 9 m/j Classe D Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’acquisition et la levée des poteaux 9 m/j Classe D. | U |  |  |
| 603 006 | Prise en charge du touret Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à la prise en charge du touret. | U |  |  |
|  | Prestations diverses |  |  |  |
| 2 003 | Transport et manutention matériels Ce prix rémunère les coûts de transport des matériels électriques du lieu d’achat jusqu’au chantier. Il prend en compte les frais d’assurance et toutes autres sujétions. | TKm |  |  |
| 2 004 | Transport poteaux bois et traverses bois Ce prix rémunère les coûts de transport des poteaux bois et traverses bois du lieu d’achat jusqu’au chantier. Il prend en compte les frais d’assurance et toutes autres sujétions. | TKm |  |  |
| 801 002 | Abattage, élagage Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées à l’abattage et à l’élagage des arbres ou à la confection des layons. | Km |  |  |
| 2 005 | Déplacement équipes Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées aux déplacements des équipes sur le chantier. | h |  |  |
| 701 004 | Branchements particuliers 2 fils 220V Ce prix rémunère les coûts, bénéfices, et toutes autres sujétions liées au branchement particulier 2 fils 220V | U |  |  |

PIÈCE N° 6 : SOUS-DÉTAIL DES PRIX UNITAIRES

SOUS DÉTAIL DES PRIX UNITAIRES

Désignation :_______________________________________________________________________

| N° Prix | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée activité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Main d’œuvre | Catégorie | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL A |  |  |  |
| Matériel et engin | Type | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL B |  |  |  |
| Matériaux divers | Type | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | TOTAL C |  |  |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS |  | A+B+C |  |
| E | Frais généraux de chantier | 7% | = D x % |  |
| F | Frais généraux de siège | 10% | = D x % |  |
| G | COUTS DE REVIENT |  | = D + E + F |  |
| H | Risques + Bénéfices | 13% | = G x % |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HT |  | = G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HT |  | = P/Qté |  |
| T | TVA |  | = V x 19,25% |  |
|  | PRIX DE VENTE UNITAIRE TTC |  | = V + T |  |

PIÈCE N° 7 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF

| CODE | DESIGNATION | U | QTE | P.U | P.T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I- Construction Artère ACRMT 17,32KV Monophasée |  |  |  |  |  |
| 100 000 | Etude et piquetage | Km | 1,200 |  |  |
| 100 001 | Fouille en terrain dur | m3 | 10,0 |  |  |
| 601 001 | F et P Chaîne d'ancrage 3 élements | U | 4 |  |  |
| 601 003 | F et P Fer en U pour ancrage chaîne ISO | U | 4 |  |  |
| 110 054 | F et P Pince d'ancrage | U | 16 |  |  |
| 601 004 | F et P Isolateur rigide | U | 16 |  |  |
| 311 955 | F et P Attache performed | U | 16 |  |  |
| 601 005 | F et P plaque DM | U | 13 |  |  |
| 601 006 | F et P Plaque N° et Numérotation | U | 2 |  |  |
| 601 004 | F et P Console de tête | U | 15 |  |  |
| 106 005 | F et P Ferrure de contrefichage FTXY | U | 2 |  |  |
| 504 026 | F et P Tige renforcé TG16-500 | U | 4 |  |  |
| 694 000 | F et P C/C à expulsion(2 de 2A ET 2 de 6A) | U | 2 |  |  |
| 601 010 | F et P Parafoudre 27kv | U | 1 |  |  |
| 601 011 | F et P Déroulage câble almelec 34,4mm2 | ml | 1320 |  |  |
| 601 013 | Confection bretelle de dérivation MT monophasée | U | 1 |  |  |
| 601 014 | F et P poteau bois 11m/S Classe D | U | 10 |  |  |
| 601 015 | F et P poteau bois 11m/J Classe D | U | 2 |  |  |
| 601 016 | F et P poteau bois 11m/X Classe D | U | 4,0 |  |  |
| 601 017 | F et P poteau bois 12m/J Classe D | U | 1 |  |  |
| 603 006 | Prise en charge du touret | U | 1,3 |  |  |
| 3 002 | Travaux sous coupure | U | 1 |  |  |
|  | TOTAL I |  |  |  |  |
| II- Construction Artère mixte ACRMT/BT 17,32KV Monophasée |  |  |  |  |  |
| 100 000 | Etude et piquetage | Km | 0,900 |  |  |
| 100 001 | Fouille en terrain dur | m3 | 9,2 |  |  |
| 601 001 | F et P Chaîne d'ancrage 3 élements | U | 4 |  |  |
| 601 003 | F et P Fer en U pour ancrage chaîne ISO | U | 4 |  |  |
| 110 054 | F et P Pince d'ancrage | U | 4 |  |  |
| 601 004 | F et P Isolateur rigide | U | 20 |  |  |
| 311 955 | F et P Attache performed | U | 20 |  |  |
| 601 005 | F et P plaque DM | U | 20 |  |  |
| 601 006 | F et P Plaque N° et Numérotation | U | 20 |  |  |
| 601 004 | F et P Console de tête | U | 16 |  |  |
| 106 005 | F et P Ferrure de contrefichage FTXY | U | 2 |  |  |
| 504 026 | F et P Tige renforcé TG16-500 | U | 4 |  |  |
| 601 011 | F et P Déroulage câble almelec 34,4mm2 | ml | 990 |  |  |
| 601 014 | F et P poteau bois 11m/S Classe D | U | 17 |  |  |
| 601 015 | F et P poteau bois 11m/J Classe D | U | 1 |  |  |
| 601 016 | F et P poteau bois 11m/X Classe D | U | 2 |  |  |
| 603 004 | F et P armement d'ancrage | U | 4 |  |  |
| 601 001 | F et P armement d'alignement | U | 17 |  |  |
| 685 908 | F et P Ferrure de tête | U | 1 |  |  |
| 603 003 | F et P Ensemble de 4 raccords T1 | ens. | 2 |  |  |
| 603 005 | F et P Déroulage câble Torsadé 4*25mm2 | ml | 990 |  |  |
| 603 011 | F et P Capuchon d'extrémité retractable | U | 2 |  |  |
| 603 007 | Mise à la terre type C | U | 4 |  |  |
| 603 006 | Prise en charge du touret | U | 1,0 |  |  |
| 3 002 | Travaux sous coupure | U | 1 |  |  |
|  | TOTAL I |  |  |  |  |
|  | II - POSTES H61 25KVA 17,32/B2 |  |  |  |  |
| 641 104 | F et P Transfo H61 25 KVA 17,32KV/B2 | U | 1 |  |  |
| 601 017 | Equipement complet poste Mono avec C/C bt | U | 1 |  |  |
| 102 001 | Massif de fondation en béton armé | m3 | 2,6 |  |  |
|  | TOTAL II |  |  |  |  |
| III- Construction Réseau BT Monophasé |  |  |  |  |  |
| 100 000 | Etude et piquetage | Km | 1,60 |  |  |
| 101 001 | Fouille en terrain rocheux | m3 | 63 |  |  |
| 601 006 | F et P N° et Numérotation | U | 35 |  |  |
| 603 004 | F et P armement d'ancrage | U | 24 |  |  |
| 601 001 | F et P armement d'alignement | U | 25 |  |  |
| 106 005 | F et P Ferrure de contrefichage FTXY | U | 4 |  |  |
| 603 003 | F et P Ensemble de 4 raccords T1 | ens. | 2 |  |  |
| 603 005 | F et P Déroulage câble Torsadé 4*25mm2 | ml | 1760 |  |  |
| 603 011 | F et P Capuchon d'extrémité retractable | U | 2 |  |  |
| 603 007 | Mise à la terre type C | U | 8 |  |  |
| 603 008 | F et P poteau bois 9 m/S classe D | U | 25 |  |  |
| 603 010 | F et P poteau bois 9 m/X classe D | U | 4 |  |  |
| 603 009 | F et P poteau bois 9 m/J classe D | U | 8 |  |  |
| 603 006 | Prise en charge du touret | U | 1,76 |  |  |
|  | TOTAL III |  |  |  |  |
| IV - PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  |  |  |
| 701 004 | Branchement test | U | 1 |  |  |
| 2 003 | Transport et manutention du matériel | Tkm | 0,20 |  |  |
| 2 004 | Transport poteaux bois | Tkm | 2,00 |  |  |
| 801 002 | Abattage et élagage des arbres | Km | 0,50 |  |  |
| 2 005 | Déplacement équipes | h | 2,00 |  |  |
|  | TOTAL IV |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL HT |  |  |  |  |
|  | TVA 19,25% |  |  |  |  |
|  | AIR 5,5% OU 2,2% |  |  |  |  |
|  | NET A MANDATER |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL TTC |  |  |  |  |

PIÈCE N° 8 : MODÈLE DE MARCHÉ

| RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN |  | REPUBLIC OF CAMEROON |
| --- | --- | --- |
| Paix – Travail – Patrie ----------------- |  | Peace – Work – Fatherland ----------------- |
| RÉGION DE L’EXTREME NORD ----------------- |  | FAR NORTH REGION ----------------- |
| DÉPARTEMENT DU DIAMARE ----------------- |  | DIAMARE DIVISION ----------------- |
| COMMUNE DE DARGALA ----------------- |  | DARGALA COUNCIL ----------------- |
| COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ------------------------ |  | INTERNAL TENDERS BOARD ------------------------ |

LETTRE COMMANDE N°___________/LC/REN/DD/C DARGALA/CIPMP-D  /S/2022 DU__________Passé

APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N°_______/AONO/REN/DD/C-DARGALA/CIPMP-D  /S/2022 DU________POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DU RESEAU D’ELECTRIFICATION DE :  GAI GAI , COMMUNE DE DARGALA, DEPARTEMENT DU DIAMARE.

MAITRE D’OUVRAGE :____________________________________

TITULAIRE DU MARCHE : ________________________________________

BP …………………Tél/Fax ……………………….

N° R.C : ____________________________

N° CONTRIBUABLE : ________________

N° COMPTE BANCAIRE :___________________

BANQUE : ________________________________

OBJET DU MARCHE : REALISATION DU RESEAU D’ELECTRIFICATION DE LA LOCALITE DE  GAI GAI

LIEU D’EXECUTION	:	 GAI GAI  DANS LA COMMUNE  DE DARGALA

MONTANT DU MARCHE: MONTANT T.T.C en lettres et en chiffres______________________

MONTANT T.V A. en lettres et en chiffres  ____________

MONTANT H.T. en lettres et en chiffres_______________

DELAI D’EXECUTION	: Quatre (04) mois

FINANCEMENT	: Budget d’Investissement Public MINDDEVEL

Exercice 2022, ligne :

Autorisation de Dépense :

SOUSCRITE LE :__________________

APPROUVEE  LE : _________________

NOTIFIEE  LE : ____________________

ENREGISTREE LE : _______________

ENTRE :

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPRESENTE PAR MONSIEUR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE DARGALA, Ci-après désigné

"L’Autorité Contractante "

D’UNE PART,

ET :

L'ENREPRISE………………BP …………………Tél/Fax ………………..

N° R.C :

N° CONTRIBUABLE :

N° COMPTE BANCAIRE :

Représentée par………………………………. ci-après désignée

" L’Entrepreneur "

D’AUTRE PART,

###### IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

SOMMAIRE DU MARCHE

TITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

# CHAPITRE I  - DISPOSITIONS GENERALES

# ARTICLE  1 - OBJET DU MARCHÉ

# ARTICLE  2 – LOIS ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES

# ARTICLE  3 – PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHÉ

# ARTICLE 4 - LANGUE APPLICABLE AU MARCHÉ

# ARTICLE  5 – DOCUMENTS CONTRACTUELS

# ARTICLE  6 - DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS

# ARTICLE  7 - REPRESENTANT DU COCONTRACTANT

# ARTICLE  8 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

# ARTICLE  9 - ORDRES DE SERVICE ET CORRESPONDANCES

# ARTICLE  10 - DOMICILE DU COCONTRACTANT

# CHAPITRE II - EXECUTION DES TRAVAUX

# ARTICLE  11 - CONNAISSANCE DES LIEUX ET CONDITIONS GENERALES DES TRAVAUX

# ARTICLE  12 - ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT

# ARTICLE  13 - SOUS-TRAITANCE

# ARTICLE  14 - TRAVAUX EN REGIE D’ENTREPRISE

# ARTICLE  15 - PLANS ET DOCUMENTS D'EXECUTION

# ARTICLE  16 - RESEAUX PUBLICS ET PRIVES

# ARTICLE  17 - MATERIEL ET PERSONNEL A METTRE EN PLACE

# ARTICLE  18 - REMPLACEMENT DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

# ARTICLE  19 - PROJET D’EXECUTION DES TRAVAUX

# ARTICLE  20 - INTERDICTION DE TRAVAILLER LA NUIT, LES DIMANCHES ET LES JOURS FERIES.

ARTICLE  21 - DEMOLITION DES OUVRAGES DEFECTUEUX ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX REFUSES

# ARTICLE  22 - MODIFICATION DES OUVRAGES

# ARTICLE  23 - MATERIAUX

# ARTICLE  24 - BREVET D'INVENTION

# ARTICLE  25 - DELAI D'EXECUTION

# ARTICLE  26 - PENALITES DE RETARD

# ARTICLE  27 - RECEPTION PROVISOIRE

# ARTICLE  28 – DELAI DE GARANTIE

# ARTICLE  29 - ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE  DE GARANTIE

# ARTICLE  30 - RECEPTION DEFINITIVE

# ARTICLE  31 - ACCES AU CHANTIER

# ARTICLE  32 - ATTRIBUTIONS DU MAITRE D'ŒUVRE

# ARTICLE  33 - REUNIONS DE CHANTIER

# ARTICLE  34 - JOURNAL DE CHANTIER

# ARTICLE  35 - MISE A DISPOSITION DES LIEUX

# ARTICLE  36 - MAINTIEN DE LA CIRCULATION

# ARTICLE  37 - MESURES DE SECURITE

# ARTICLE  38 - DOMMAGES AUX PROPRIETAIRES DANS L'EMPRISE DES TRAVAUX

# ARTICLE  39 - SUJETIONS RESULTANT DU VOISINAGE D'AUTRES CHANTIERS

# ARTICLE  40 - PROTECTION  DE  L'ENVIRONNEMENT

# ARTICLE  41 - REMISE  EN ETAT DES LIEUX

# CHAPITRE III  -  CLAUSES FINANCIERES

# ARTICLE  42 - MONTANT DU MARCHÉ

# ARTICLE  43 - CONSISTANCE DES PRIX

# ARTICLE  44 - SOUS -DETAIL DES PRIX

# ARTICLE  45 - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - VARIATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX ET DANS LA NATURE DES OUVRAGES

# ARTICLE  46 - MODE DE REGLEMENT DES TRAVAUX

# ARTICLE  47 - REGLEMENT  DES TRAVAUX EN REGIE D’ENTREPRISE

# ARTICLE  48 - LIEU ET MODE DE PAIEMENT

# ARTICLE  49 - AVANCE DE DEMARRAGE

# ARTICLE  50 - CAUTIONNEMENT DEFINITIF

# ARTICLE  51 - RETENUE DE GARANTIE

# ARTICLE  52 – NANTISSEMENT

# ARTICLE  53 - ASSURANCES

# ARTICLE  54 - VARIATION DES PRIX

# ARTICLE  55 - TIMBRE ET ENREGISTREMENT

# ARTICLE  56 - REGIME FISCAL ET DOUANIER

# CHAPITRE IV - CLAUSES DIVERSES

# ARTICLE  57 - RISQUES, RESERVES ET CAS DE FORCE MAJEURE

# ARTICLE  58 - LEGISLATION CONCERNANT LA MAIN D'OEUVRE

# ARTICLE  59 - REGLEMENT DES LITIGES

# ARTICLE  60 - MISE EN FORME ET REPRODUCTION DU MARCHE

# ARTICLE  61 - RESILIATION DU MARCHÉ

ARTICLE  62 ET DERNIER - VALIDITE DU MARCHÉ

# TITRE II : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

# TITRE III : BORDEREAU DES PRIX (BP)

# TITRE IV : DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

# DOCUMENTS A INSERER (avant la  page de signature):

- CCAP

- CCTP

- BP

- DE

PAGE_______ ET DERNIERE DU MARCHE N°______/AONO/DREN/DD/C-DARGALA/CIMP-AI/EN 2022 DU EN PROCEDURE D’URGENCE POUR LA REALISATION DU RESEAU D’ELECTRIFICATION DE LA LOCALITE  GAI GAI , DANS LA COMMUNE  DE DARGALA,  DEPARTEMENT DU DIAMARE, REGION DE L’EXTRÊME-NORD

DELAI D’EXECUTION : Quatre (04) Mois

MONTANT:

| MONTANT FCFA | MONTANT TOTAL |
| --- | --- |
| TTC |  |
| HTVA |  |
| TVA (19,25%) |  |
| I.R (5,5 % ou 2,2%) |  |
| Net à Mandater |  |

Lue et acceptée par le Cocontractant DARGALA, le _______________

Signée par Maire de la Commune de DARGALA (Autorité Contractante) DARGALA, le _______________

ENREGISTREMENT

PIÈCE N° 9 : ANNEXES

SOMMAIRE DES ANNEXES

- Annexe 1 :	Modèle de soumission

- Annexe 2 :	Modèle de caution de soumission

- Annexe 3 : 	Modèle de cautionnement définitif

- Annexe 4 :	Modèle de caution d’avance de démarrage

- Annexe 5 :	Modèle de caution de retenue de garantie

- Annexe 6 : Modèle de tableau de décomposition du chiffre annuel

- Annexe 7 : Modèle pour les moyens en personnel et en matériel

- Annexe 8 : Modèle de tableau de décomposition du plan de charge

- Annexe 9 : Cadre du planning prévisionnel

- Annexe 10 : Modèle de déclaration d’engagement sur l’honneur

- Annexe 11 : Modèle de grille d’analyse pour la Sous-commission d’Analyse Technique

- Annexe 12 : Liste d’établissements bancaires agréés par le MINFI

Annexe : 1

# MODELE DE SOUMISSION

Je, soussigné…........................…………………[indiquerlenometlaqualitédusignataire]

représentant, l’entreprise …......……………………..… dont le siège social est à ……….…..... inscriteauregistreducommercede………...………………... souslen°………………..

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offresycomprisl’(es)additif(s),[rappelerlenuméroetl’objetdel’Appeld’Offres]:

- Aprèsm'êtrepersonnellementrenducomptedelasituationdeslieuxetavoirappréciéàmonpoint devueetsousmaresponsabilité,lanatureetladifficultédestravauxàeffectuer.

- Remets,revêtusdemasignature,lebordereaudesprixunitairesainsiqueledevisestimatifétablis conformémentauxcadresfigurantdansledossierd'appeld'offres.

- Mesoumetsetm'engageàexécuterlestravauxconformémentaudossierd'Appeld'Offres,moyennantlesprixquej'aiétablimoi-mêmepourchaquenatured'ouvrage,lesquelsprixfontressortirle montantdel'offrepourlelotn°……….............  à

-	………........................................................................................................................................ [enchiffresetenlettres]francsCfaHorsTVA,età

………................................................................................................................... francsCFAToutesTaxesComprises.[enchiffresetenlettres]

- M'engageàexécuterlestravauxdansundélaide………............. jours calendaires

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.

Le Maître d’Ouvrage Délégué se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donnercréditaucompten°………………...................... ouvertaunomde….................……. auprèsdelabanque…................................…………………….. Agencede….............……..

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Faità................………. le

Signaturede………...........................................……….

enqualitéde………...................................... dûmentautoriséàsignerlessoumissions pouret au nomde

# ANNEXE 2

# MODÈLE DE CAUTION DE SOUMISSION

Adresséeà[indiquerleMaîtred’Ouvrage Déléguéetsonadresse],«leMaîtred’Ouvrage Délégué»

Attenduquel’entreprise……………..........................……….. ,ci-dessousdésignée«lesoumissionnaire»,asoumis son offre en date du ……………..........................……….. pour [rappeler l’objet de l’Appel d’Offres], ci-dessous désignée

«l’offre»,etpourlaquelleildoitjoindreuncautionnementprovisoireéquivalantà[indiquerlemontant]

francsCFA,

Nous…………....................…..........................……….. [nometadressedelabanque],représentéepar……………..........................……….. [nomsdes signataires],ci-dessousdésignée«labanque»,déclaronsgarantirlepaiementauMaîtred’Ouvrage Délégué delasommemaximalede[indiquerlemontant]FrancsCFA,quelabanques’engageàréglerintégralementauMaîtred’Ouvrage Délégué,s’obligeantelle-même,sessuccesseursetassignataires.

Lesconditionsdecetteobligationsontlessuivantes:

Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission; ou silesoumissionnaire,s’étantvunotifierl’attributiondumarchéparleMaîtred’Ouvrage Déléguépendantla périodedevalidité:

- manqueàsignerourefusedesignerlemarché,alorsqu’ilestrequisdelefaire;

- manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif),commeprévudanscelui-ci.

Nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage Délégué un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage Déléguésoittenudejustifiersademande,étantentendutoutefoisquedanssademandeleMaître d’Ouvrage Déléguénoteraquelemontantqu’ilréclameluiestdûparcequel’uneoul’autredesconditions ci-dessus,outouteslesdeux,sontremplies,etqu’ilspécifieraquelle(s)condition(s)a(ont)joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d’Ouvrage Déléguépourlaremisedesoffres.Elledemeureravalablejusqu’autrentièmejourinclussuivantla findudélaidevaliditédesoffres.ToutedemandeduMaîtred’Ouvrage Déléguétendantàlafairejouerdevra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette périodedevalidité.

Laprésentecautionestsoumisepoursoninterprétationetsonexécutionaudroitcamerounais.Les tribunauxduCamerounserontseulscompétentspourstatuersurtoutcequiconcerneleprésent engagementetsessuites.

Signéetauthentifiéparlabanque

à……………..........................………..,le……………..........................………..

[Signaturedelabanque]

ANNEXE 3

# MODÈLE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF (GARANTIE BANCAIRE)

Banque:

RéférencedelaCaution:N°……………..................................………..

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage Délégué et son adresse ] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage Délégué»

Attenduque……………................................................................................................……….. [Nometadressedel’entreprise],ci-dessousdésigné

«l’entrepreneur»,s’estengagé,enexécutiondumarchédésigné«lemarché»,àréaliser

[Indiquerlanaturedestravaux]

Attenduqu’ileststipulédanslemarchéquel’entrepreneurremettraauMaîtred’Ouvrage Déléguéuncautionnement définitif, d’un montant égal à5% du montant de la tranchedumarchécorrespondante,commegarantiedel’exécutiondesesobligationsdebonnefin conformémentauxconditionsdumarché,

Attenduquenousavonsconvenudedonneràl’entrepreneurcecautionnement,

Nous,........................................………..  [Nometadressedebanque], représentéepar................................................. [Nomsdessignataires],

ci-dessousdésignée«labanque»,nousengageonsàpayerauMaîtred’Ouvrage Délégué,dansundélai maximumdehuit(08)semaines,sursimpledemandeécritedecelui-cidéclarantquel’entrepreneur n’apassatisfaitàsesengagementscontractuelsautitredumarché,sanspouvoirdifférerlepaiement nisouleverdecontestationpourquelquemotifquecesoit,toutesommejusqu’àconcurrencedela sommede................................... [enchiffresetenlettres].

Nousconvenonsqu’aucunchangementouadditifouaucuneautremodificationaumarchénenous libérerad’uneobligationquelconquenousincombantenvertuduprésentcautionnementdéfinitifet nousdérogeonsparlaprésenteàlanotificationdetoutemodification,additifouchangement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l’entre- preneur, par le Maître d’Ouvrage Délégué, de l’approbation du marché. Elle sera libérée dans un délai de [indiquerledélai]àcompterdeladatederéceptionprovisoiredestravaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expressedenotrepart.

ToutedemandedepaiementformuléeparleMaîtred’Ouvrage Déléguéautitredelaprésentegarantiedevra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la périodedevaliditéduprésentengagement.

Leprésentcautionnementdéfinitifestsoumispoursoninterprétationetsonexécutionaudroitcamerounais.Lestribunauxcamerounaisserontseulscompétentspourstatuersurtoutcequiconcernele présentengagementetsessuites.

Signéetauthentifiéparlabanque

à……………..........................………..,le……………..........................………..

ANNEXE 4

# MODÈLE DE CAUTION D’AVANCE DE DEMARRAGE

Banque:référence,adresse……………..............................................................................................

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de :

……………...............……..[letitulaire],auprofitde

Maîtred’Ouvrage Délégué

[AdresseduMaîtred’Ouvrage Délégué]

(«lebénéficiaire»)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………….................……..  [le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché ………….................……..   du ………….................. relatifauxtravaux[indiquerl’objetdestravaux,lesréférencesdel’Appeld’Offresetlelot,éventuellement],delasommetotalemaximumcorrespondantàl’avancede[vingt(20)%]dumontantToutes TaxesComprisesdumarchén°………….....................……..payabledèslanotificationdel’ordrede servicecorrespondant,soit:…….......................... francsCFA

Laprésentegarantieentreraenvigueuretprendraeffetdèsréceptiondespartsrespectivesdecette avance sur les comptes de …………........................................……. 	[le titulaire] ouverts auprès de la banque ..........……..………….................…….. souslen° ...……..

Elleresteraenvigueurjusqu’auremboursementdel’avanceconformémentàlaprocédurefixéepar leCCAP.Toutefois,lemontantdelacautionseraréduitproportionnellementauremboursementde l’avanceaufuretàmesuredesonremboursement.

LaloietlajuridictionapplicablesàlagarantiesontcellesdelaRépubliqueduCameroun.

Signéetauthentifiéparlabanque

à……………..........................………..,le……………..........................………..

[Signaturedelabanque

# ANNEXE 5

MODÈLE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

Banque:…………...........................……………………

RéférencedelaCaution:N°…………...........................……………………

Adressée[indiquerleMaîtred’Ouvrage Délégué]

[AdresseduMaîtred’Ouvrage Délégué]

ci-dessousdésigné«leMaîtred’Ouvrage Délégué»

Attendu que...……............………………[nom et adresse de l’entreprise],

ci-dessousdésigné«l’entrepreneur»,s’estengagé,enexécutiondumarché,àréaliserlestravaux de[indiquerl’objetdestravaux]

Attenduqu’ileststipulédanslemarchéquelaretenuedegarantiefixéeà[pourcentageinférieurà10%à préciser] dumontantdumarchépeutêtreremplacéparunecautionsolidaire,

Attenduquenousavonsconvenudedonneràl’entrepreneurcettecaution,

Nous,…………...........................………………………………...........................………………………………........................................………………… [nometadressedebanque], représentée par …………...........................………………………………...........................……………………

[nomsdessignataires],etci-dessousdésignée«labanque»,

Dèslors,nousaffirmonsparlesprésentesquenousnousportonsgarantsetresponsablesàl’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de…………...........................……………………

[enchiffresetenlettres],correspondantà10%dumontantdumarché.

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage Délégué, dans un délai maximum de huit (08) semaines,sursimpledemandeécritedecelui-cidéclarantquel’entrepreneurn’apassatisfaitàses engagementscontractuelsouqu’ilsetrouvedébiteurduMaîtred’Ouvrage Déléguéautitredumarchémodifiélecaséchéantparsesavenants,sanspouvoirdifférerlepaiementnisouleverdecontestationpour quelquemotifquecesoit,toute(s)somme(s)dansleslimitesdumontantégalà 10%du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage Déléguéaitàprouverouàdonnerlesraisonsnilemotifdesademandedumontantdelasomme indiquéeci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nouslibérerad’uneobligationquelconquenousincombantenvertudelaprésentegarantieetnous dérogeonsparlaprésenteàlanotificationdetoutemodification,additifouchangement.

Laprésentegarantieentreenvigueurdèssasignature.Elleseralibéréedansundélaidetrente(30) joursàcompterdeladatederéceptiondéfinitivedestravaux,etsurmainlevéedélivréeparleMaître d’Ouvrage Délégué.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage Délégué au titre de la présente garantie devraêtrefaiteparlettrerecommandéeavecaccuséderéception,parvenueàlabanquependantla périodedevaliditéduprésentengagement.

Laprésentecautionestsoumisepoursoninterprétationetsonexécutionaudroitcamerounais.Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagementetsessuites.

Signéetauthentifiéparlabanque

à……………..........................………..,le……………..........................………..

[Signaturedelabanque

ANNEXE 6

MODELE DE TABLEAU DE DECOMPOSITION DU CHIFFRE D’AFFAIRE ANNUEL 
(2008à 2010)

ANNEE ……… (Ce tableau doit être rempli par année)

| Opérations | Maître d’ouvrage (adresse et téléphone) | Maître d’œuvre (adresse et téléphone) | Durée (j) | Date de démarrage | Date d’achèvement | Montants des travaux (fcfa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ……………… |  |  |  |  |  |  |
| ……………… |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL ANNUEL |  |

Fait à........................ le...........................

Le Soumissionnaire,

NB : Joindre les procès-verbaux de réceptions définitives, ou des attestations de bonne fin accompagnés si nécessaire de copies de photos d’illustrations de chaque infrastructure

## ANNEXE 7

MODÈLE POUR LES MOYENS EN PERSONNEL ET EN MATERIEL

I. PERSONNEL

|  | NOMS | QUALIFICATION | FONCTION SUR |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (diplôme - formation | CHANTIER |
|  |  | expérience) |  |
| A. Cadre - Direction |  |  |  |
| de chantier |  |  |  |
| B. Encadrement |  |  |  |

|  | NOMBRE |
| --- | --- |
| C. Monteur électricien |  |
| D. Ouvriers spécialisés |  |

II. EQUIPEMENTS

II-1 Equipement et Matériel pour l’exécution des travaux

| DESIGNATION | NOMBRE | AGE – ETAT | PROVENANCE | STATUT |
| --- | --- | --- | --- | --- |

II-2 Petits matériels et outillages de chantier

| DESIGNATION | NOMBRE | AGE – ETAT | PROVENANCE |
| --- | --- | --- | --- |

ANNEXE 8

MODELE DE TABLEAU DE DECOMPOSITION DU PLAN DE CHARGE 
(2010 et 2011)

ANNEE ……… (Ce tableau doit être rempli par année)

| Opérations | Maître d’ouvrage (adresse et téléphone) | Maître d’œuvre (adresse et téléphone) | Durée (j) | Date de démarrage | Date d’achèvement | Montants des travaux (fcfa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ……………… |  |  |  |  |  |  |
| ……………… |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL ANNUEL |  |

Fait à........................ le...........................

le Soumissionnaire,

NB: Joindre les contrats ou lettres – commandes  en cours ou futurs

ANNEXE 9

CADRE DU PLANNING PREVISIONNEL

| N° | Désignation des travaux |  | Mois 1 |  |  |  | Mois 2 |  |  |  | Mois 3 |  |  |  | Mois 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 |
| 1 | Administration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Prise de contact |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Commande des poteaux et autres matériels |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Exécution |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dérivation MT monophasée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Construction réseau BT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Essai de mise en service |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Remise en état des lieux |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Sensibilisation sur le danger du courant électrique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Mise en service et réception |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Dérivation MT Triphasée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NB : Le planning prévisionnel joint à l’offre devra indiquer clairement et de manière cohérente l’ordonnancement des différentes tâches.

NB : le planning des approvisionnements se basera aussi sur ce modèle et se présentera par semaine

Fait à ………………………., le …………………………

Le soumissionnaire

(Nom, prénom, signature et cachet)

ANNEXE 10

MODÈLE DE DECLARATION D’ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR

Déclaration d’engagement sur l’honneur

@ (nom de prestataire) souligne l’importance d’une procédure d‘attribution libre, équitable et basée sur la concurrence, à l’exclusion de tout abus.

De ce fait, ce prestataire n’a, à ce jour, ni directement ni indirectement offert ou accordé des avantages illicites à des agents de la fonction publique ou à d’autres personnes dans le contexte de son offre et n’a pas non plus l’intention d’offrir ou d’accorder de telles incitations ou conditions lors de la présente procédure d’attribution ou, dans le cas où elle serait retenue, lors de la mise en œuvre subséquente du contrat.

Par ailleurs, @ (nom du prestataire) souligne l’importance du respect des normes sociales minimum (« normes fondamentales du travail ») lors de la réalisation du projet. Par conséquent, elle s’engage à respecter les normes fondamentales du travail ratifiées par le Cameroun.

@ (nom du prestataire) informera ses employés de leurs devoirs respectifs et de leur obligation de respecter cet engagement pris volontairement et de respecter les lois du Cameroun.

lieu, date						Nom du soumissionnaire

ANNEXE 11

MODÈLE DE GRILLE D’ANALYSE POUR LA SOUS COMMISSION

D’ANALYSE TECHNIQUE

CRITERES DE CONFORMITE ADMINISTRATIVE

| Critère | DOCUMENTS DEMANDES | FOURNI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | OUI | NON |
| 1 | L’original de la quittance d’achat du DAO |  |  |
| 2 | La caution de soumission dûment remplie et signée selon le modèle |  |  |
| 5 | La photocopie certifiée de la carte de contribuable datée de moins de trois (03) mois |  |  |
| 7 | L’attestation de domiciliation bancaire délivrée par une banque de premier ordre, agréée par le Ministère chargé des finances. |  |  |
| 8 | L’attestation de non redevance fiscale datée de moins de trois (3) mois |  |  |
| 10 | L’attestation de non faillite datée de moins de trois (3) mois délivrée par le greffe du tribunal de grande instance du lieu de siège de l’entreprise |  |  |
| 11 | L’attestation de souscription à la CNPS signée par le directeur Général ou un représentant dûment mandaté de moins de trois (3) mois |  |  |
| 12 | L’attestation de non exclusion des marchés délivrée par l’ARMP de moins de trois (3) mois |  |  |
| 13 | Le certificat de la visite du site signé par le Maire territorialement compétent et accompagné du plan de visite de site. |  |  |
| 14 | L’engagement sur l’honneur selon le modèle |  |  |
| 15 | Le CCAP dûment paraphé à chaque page et signé à la dernière |  |  |

CRITERES DE CONFORMITE TECHNIQUE

| Critère | DOCUMENTS DEMANDES | FOURNI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OUI |  | NON |  |
| 15 | Les références techniques et financières relatives aux travaux similaires réalisés durant les trois (3) dernières années (2019 à 2021) totalisant une moyenne annuelle supérieure ou égale au montant de la soumission proposée (accompagné des justificatifs) et selon le modèle |  |  |  |  |
| 16 | la note méthodologique signée |  |  |  |  |
| 17 | le planning d’exécution des travaux selon le modèle |  |  |  |  |
| 18 | le planning d’approvisionnement selon le modèle |  |  |  |  |
| 19 | Les moyens en personnel d’encadrement de l’entreprise accompagné du CV, diplômes, certificat de travail… comprenant : |  |  |  |  |
| a | - Le conducteur des travaux |  |  |  |  |  |
| b | - Le chef de chantier |  |  |  |  |  |
| c | - Trois monteurs électriciens |  |  |  |  |  |
| 20 | Les moyens en matériel et équipements |  |  |  |  |  |
| a | un camion grue (carte grise ou attestation de location à joindre) |  |  |  |  |  |
| b | un véhicule de liaison 4x4 – Pick–Up (carte grise ou attestation de location à joindre) |  |  |  |  |  |
| 21 | Le Plan de charge annuel 2020et 2021 selon le modèle |  |  |  |  |  |
| 22 | Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) dûment paraphé à chaque page, daté et signé |  |  |  |  |  |
| 23 | Le Cahier de Spécifications Techniques (CST) dûment paraphé à chaque page, daté et signé |  |  |  |  |  |

CRITERES DE CONFORMITÉ FINANCIÈRE

| Critères | DOCUMENTS DEMANDES | FOURNI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | OUI | NON |
| 24 | La lettre de soumission rédigée selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée |  |  |
| 25 | Le bordereau des prix unitaires rempli, daté et signé selon le modèle |  |  |
| 26 | Le devis quantitatif et estimatif daté et signé selon le modèle |  |  |
| 27 | le sous détail des prix unitaires daté et signé selon modèle |  |  |

NB :

- L'offre établie par le soumissionnaire comprendra tous les documents demandés, remplis, signés et présentés conformément aux dispositions du DAO.

-  L’absence d’une seule pièce ou d’un document exigé entraîne le rejet de la soumission.

- L’offre sera présentée selon les pièces demandées.

PIÈCES N° 12 :	liste des eTABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES

FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE

CADRE DES MARCHES PUBLICS

PIÈCES N° 13 :	GRILLE EVALUATION

GRILLE DE NOTATION  POUR L’EXECUTION ______________________________________________________________________________________________

I – PRESENTATION DE L’OFFRE

| N° | DESIGNATION | Pertinence |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| 1 | Présentation visuelle des dossiers : dossiers reliés et propres ; claires, lisibles, paginés, page de garde, sommaires |  |  |  |
| 2 | Contenu général des dossiers : consistance et pertinence des offres compte tenu des différents éléments attendus de l’offre suivant le DAO |  |  |  |
|  | TOTAL I (Sur 02) |  |  |  |

(02 critères)

II – PERSONNEL

(16 critères)

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
|  | Liste du Personnel clé |  |  |  |
| A | Chef de projet |  |  |  |
| 1 | Ingénieur de travaux de génie électrique ou de génie rural |  |  |  |
| 2 | Copie certifié conforme du diplôme + Attestation de présentation de l’original dudit Diplôme |  |  |  |
| 3 | C.V daté et signé |  |  |  |
| 4 | Expérience dans le domaine électrique ≥ 3 ans |  |  |  |
| 5 | Attestation de disponibilité signée du candidat |  |  |  |
| B | Conducteur des travaux : un chef chantier |  |  |  |
| 1 | Ingénieur de travaux de génie électrique ou de génie rural |  |  |  |
| 2 | Copie certifié conforme du diplôme + Attestation de présentation de l’original dudit Diplôme |  |  |  |
| 3 | C.V daté et signé |  |  |  |
| 4 | Expérience dans le domaine électrique ≥ 3 ans |  |  |  |
| 5 | Attestation de disponibilité signée du candidat |  |  |  |
| C | Monteur électricien |  |  |  |
| 1 | Ingénieur de travaux de génie électrique ou de génie rural |  |  |  |
| 2 | Copie certifié conforme du diplôme + Attestation de présentation de l’original dudit Diplôme |  |  |  |
| 3 | C.V daté et signé |  |  |  |
| 4 | Expérience dans le domaine électrique ≥ 3 ans |  |  |  |
| 5 | Attestation de disponibilité signée du candidat |  |  |  |
| D | Autres personnel de chantier |  |  |  |
|  | TOTAL II (Sur 16) |  |  |  |

III –  MOYENS MATERIELS

(04  critères)

| N° | DESIGNATION | Qté | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NON | OUI |  |
| A | Moyens logistiques |  |  |  |  |
| 1 | Camion à Grue (Carte Grise ou Contrat Location) | 01 |  |  |  |
| 2 | Véhicule de liaison (Carte Grise ou Contrat Location) | 01 |  |  |  |
| 3 | Lot de petit matériel (marteau, décamètre, harnais, machette, pinceau, pioche, mètre, masse, tarière, corde de service, hache, antichute…) | Ens |  |  |  |
| 4 | Caisse à outil électricité | 01 |  |  |  |
|  | TOTAL III - (Sur 4 critères) |  |  |  |  |

IV – METHODOLOGIE  (09 critères)

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| A | Organisation générale de l’Entreprise |  |  |  |
| 1 | l’organigramme cohérent de l’Entreprise |  |  |  |
| 2 | l’organigramme cohérent de chantier |  |  |  |
| 3 | Présence d’un service administratif et des services techniques |  |  |  |
| B | Organisation de chantier |  |  |  |
| 1 | Rapport de visite de site |  |  |  |
| 2 | Installation de chantier et repli du personnel |  |  |  |
| 3 | Emploi de la main d’œuvre locale (Méthode HIMO le cas échéant) |  |  |  |
| 4 | Lieu d’approvisionnement des matériels électriques |  |  |  |
| 5 | Lieu d’approvisionnement des autres matériaux |  |  |  |
| 6 | CCTP signé paraphé à chaque, signé et daté à la dernière |  |  |  |
|  | TOTAL IV - (Sur 09 critères) |  |  |  |

V – CAPACITE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE

(03 critères)

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| A | Capacité de Préfinancement |  |  |  |
| 1 | Expérience de l’entreprise dans l’électrification supérieure à 20 000 000 de francs CFA |  |  |  |
| 2 | Attestation de solvabilité délivrée par une banque agrée d’un montant égal à 30 000 000 de francs CFA |  |  |  |
| 3 | Attestation de solvabilité délivrée par une banque agrée d’un montant supérieur à 40 000 000 de francs CFA |  |  |  |
|  | TOTAL V - (Sur 03critères) |  |  |  |

VI – EXPERIENCES DE L’ENTREPRISE

(04 critères)

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| A | Expérience dans le domaine de BTP ingénierie |  |  |  |
| 1 | Projet de BTP R2ALIS2 EN 2020 ≥ à 1 projet |  |  |  |
| 2 | Projet de BTP R2ALIS2 EN 2021 ≥ à 1 projet |  |  |  |
| B | Expérience dans le domaine de génie électrique |  |  |  |
| 1 | Projet d’électrification réalisé les deux dernières années ≥ à 1 projet |  |  |  |
| 2 | Projet d’électrification réalisé les deux dernières années ≥ à 2 projets |  |  |  |
|  | TOTAL V - (Sur 04 critères) |  |  |  |

##### TOTAL GENERAL (NOTE TECHNIQUE GLOBALE) :              / 38 OUI

Joindre les CV  datés et signés qui seront accompagnés des diplômes légalisés, de certificats de travail ou de contrats de travaillégalisés et des cartes professionnelles

En toute propriété (joindre la carte grise) ou attestation de location prévue pour le chantier