	                   REPUBLIQUE DU CAMEROUN
[image: image1.png]


                           Paix – Travail – Patrie

************ 

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET 

 DU DEVELOPPEMENT LOCAL                 
************ 
REGION DE L’EST 

************ 
DEPARTEMENT DE LA KADEY   
************ 
COMMUNE  DE  KENTZOU
************ 
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES


	                                                REPUBLIC OF CAMEROON

                                                    Peace – Work – Fatherland

************ 

           MINISTRY   OF DECENTRALIZATION

                AND LOCAL DEVELOPMENT

************
EAST REGION

************ 

KADEY COUNCIL

************ 

KENTZOU  COUNCIL

************ 

INTERNAL PROCUREMENT

 COMMISSION


MAITRE D’OUVRAGE : 

MAIRE DE LA COMMUNE DE KENTZOU

------------------------


FINANCEMENT :   BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLICS 
             DU MINEE/EXERCICE  2023

SOMMAIRE
Pièce 1 : Avis d’Appel d’Offres (AAO) 
Pièce 2 : Règlement général d’Appel d’Offres (RGAO)  
Pièce 3 : Règlement particulier d’Appel d’Offres (RPAO)  
Pièce 4 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 
Pièce 5 : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 
Pièce 6 : Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (CBPU)  
Pièce 7 : Cadre de Devis Quantitatif et Estimatif (CDQE)  
Pièce 8 : Sous-Détail des Prix Unitaires (SDPU)  
Pièce 9 : Modèle de la lettre commande     
Pièce 10 : Formulaires et Fiches Modèles à Utiliser 
Pièce 11 : Liste des Etablissements Bancaires Agrées
Pièce 12 : Grille d’Evaluation des Offres

PIECE  N° 1 : 


	                   REPUBLIQUE DU CAMEROUN
                           Paix – Travail – Patrie

************ 

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET 

 DU DEVELOPPEMENT LOCAL          
************ 
REGION DE L’EST 

************ 
DEPARTEMENT DE LA KADEY

************ 
COMMUNE  DE  KENTZOU
************ 
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES


	                                                REPUBLIC OF CAMEROON

                                                    Peace – Work – Fatherland

************ 

           MINISTRY   OF DECENTRALIZATION

                AND LOCAL DEVELOPMENT

************
EAST REGION

************ 

KADEY COUNCIL

************ 

KENTZOU  COUNCIL

************ 

INTERNAL PROCUREMENT

 COMMISSION


    APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°____003______/ AONO/RE/DK/C-KENTZOU/SG/CIPM-2023 DU 08/02/20232023 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ FORAGES ÉQUIPES DE POMPES A MOTRICITÉ HUMAINE A KONGA, KENTZOU(OKA), MAIRIE, EP SAME, SAR-SM DE KENTZOU ET LA REHABILITATION DU FORAGE AU PARC DES GROS PORTEURS, 

COMMUNE DE KENTZOU, 

ARRONDISSEMENT DE LA BOMBE

 DEPARTEMENT DE LA KADEY

I – Objet d’Avis d’Appel d’Offres 


Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public Exercice 2023, le Maire de la Commune de Kentzou « Autorité Contractante », lance un Appel d’Offres National Ouvert pour la réalisation de cinq forages équipés de pompes à motricité humaine à Konga, Kentzou(oka), Mairie, EP Same, SAR-SM de Kentzou et la réhabilitation du forage au parc des gros porteurs de Kentzou dans la Commune de Kentzou, Département de la Kadey. 
II – Consistance des travaux  
Les prestations, objet du présent Appel d’Offres comprennent toutes les parties du corps d’état prévues dans le Cadre du détail quantitatif et estimatif. Ces prestations sont décrites dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). Il s’agit de :

1. Prospection géophysique ;

2. Mobilisation ;

3. Foration ;

4. Equipement – Développement - Essai de pompage ;

5. Superstructure ;

6. Moyens d’exhaure ;

7. Analyse de l’eau ;

8. Pérennisation ;
9. Réhabilitation ;
10. La mise en service des ouvrages.

III- Cout du projet 

Le cout des prestations est de : 44 710 000 (Quarante Quatre million Sept Cent Dix Mille) Francs CFA
IV – Participation 

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux Entreprises justifiant des capacités techniques, financières et matérielles pour la réalisation des travaux objets du présent Appel d’Offres. 
V – Financement 


Les travaux objets du présent Avis d’Appel d’Offres, sont financés par le Budget d’Investissement Public du MINEE Exercice 2023.
VI – Consultation du Dossier d’Appel d’Offres

           Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures et jours ouvrables à la Mairie de Kentzou (Service des Affaires Générales) dès publication du présent Avis. 
VII – Acquisition du Dossier d’Appel d’Offres

Le dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu à la Mairie de Kentzou, dès publication du présent avis, contre présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable de CENT MILLE (100 000) francs CFA auprès de la Recette Municipale de Kentzou. 
VIII – Remise des offres

Chaque Offre, rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires, dont un (01) original et six (06) copies respectivement marquées comme tels, devra être déposée contre récépissé dûment signé au Secrétariat de la Mairie de Kentzou au plus tard, le_______________ à 12 heures et devra porter la mention :
        APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°____003______/ AONO/RE/DK/C-KENTZOU/SG/CIPM-2023 DU 08/02/2023 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ FORAGES ÉQUIPES DE POMPES A MOTRICITÉ HUMAINE A KONGA, KENTZOU(OKA), MAIRIE, EP SAME, SAR-SM DE KENTZOU ET LA REHABILITATION DU FORAGE AU PARC DES GROS PORTEURS, 

COMMUNE DE KENTZOU, 

ARRONDISSEMENT DE LA BOMBE

 DEPARTEMENT DE LA KADEY

                                             « à  n’ouvrir qu’en séance de dépouillement»
IX – Recevabilité des offres
 Sous peine de rejet, les pièces administratives doivent être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes signées par les autorités compétentes. Elles devront dater obligatoirement de moins six (06) mois précédant la date limite de dépôt des Offres.
 Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission de huit cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent (894 200) francs CFA soit 2% montant TTC, établie par une banque de premier ordre, agréée par le MINFI, sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles devront obligatoirement dater de moins de six (06) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.
Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet de l'offre.
X – Ouverture des plis
        L’ouverture des Offres se fera en une phase et aura lieu le _________________ à 11 heures, dans la salle multifonctionnelle de la Mairie de Kentzou, par la Commission Interne de passation des Marchés. Les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier.

XI – Délai d’exécution

Le délai d’exécution prévu pour les travaux est de six (06) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.
XII – Principaux critères de qualification
Les offres seront évaluées selon les principaux critères suivants :


A/ Critères éliminatoires
                  •
Absence de la caution de soumission
       •
Absence ou non-conformité d’une pièce administrative après 48h ; 
       •
Non atteinte au moins des 70% des critères essentiels
       •
Fausses déclarations ou faux documents et pièces scannées ;
       •
Absence d’un Prix unitaire quantifié dans le bordereau des prix unitaires
       •
Exclusion des Marchés Publics par l’ARMP.
B/ Critères essentiels
            •
Références de l’entreprise dans les réalisations similaires (1ere et dernière page des lettres commandes plus Procès-verbal de réception correspondant aux prestations réalisées);
•
Localisation de l’entreprise par rapport au lieu d’exécution des travaux ;
•
Attestation de visite du site signé par le soumissionnaire
.          Attestation de surface financière (minimum égal au montant de l’offre)
•
Qualité du personnel ;
•
Moyens logistiques ;
•
Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) paraphé à chaque page ;
•
Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), paraphé à chaque page signée et daté à la dernière page.


Cette évaluation est binaire (positive (oui) ou négative (non)) avec un seuil de 70% pour l’ensemble desdits critères essentiels pris en compte.
Le marché sera attribué au soumissionnaire qui aura proposé l’offre la moins disante, conforme pour l’essentiel aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres, ayant satisfait à 100% des critères éliminatoires et au moins 70% des critères essentiels.
XIII.  Durée de validité des offres :


 Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite fixée pour la réception des offres.
XIV. Renseignements complémentaires :



Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus auprès de la Mairie de Kentzou,
                                                                                       KENTZOU, le 07/02/2023
                                                                                       LE MAIRE DE LA COMMUNE DE KENTZOU
                                                                                       (AUTORITE CONTRACTANTE)                                                                                            
Ampliations :
-MINMAP ; 

- DDMAP/KDEY
   - ARMP (pour publication et archivage) ;                   
     - Président CIPM (pour information) ; 

      - Affichage (pour information) ; 

              - Archives/Chrono.                                                                            
	                   REPUBLIQUE DU CAMEROUN
                           Paix – Travail – Patrie

************ 

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET 

 DU DEVELOPPEMENT LOCAL          
************ 
REGION DE L’EST 

************ 
DEPARTEMENT DE LA KADEY

************ 
COMMUNE  DE  KENTZOU
************ 
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES


	                                                REPUBLIC OF CAMEROON

                                                    Peace – Work – Fatherland

************ 

           MINISTRY   OF DECENTRALIZATION

                AND LOCAL DEVELOPMENT

************
EAST REGION

************ 

KADEY COUNCIL

************ 

KENTZOU  COUNCIL

************ 

INTERNAL PROCUREMENT

 COMMISSION


OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER
N°_____003_____/ONIT/KENTZOU.C/SG/IPC/2023 TO___08/02/_____2023
 FOR THE CONSTRUCTION WORK OF FIVE BOREHOLES EQUIPPED WITH HUMAN-POWERED PUMPS AND REHABILITATION OF BOREHOLE IN THE LOGGING YARD IN KENTZOU, KADEY DEPARTMENT, EAST REGION."
1. SUBJECT OF THE INVITATION TO TENDER:
The Mayor of the Municipality of Kentzou, Contracting Authority, launches a National Open call for Tenders for construction work of five boreholes equipped with human-powered pumps and rehabilitation of borehole in the logging yard in kentzou .
2. SUBSTANCE OF THE ACTIVITIES:

The provisions of the service, subject of the said Open National Invitation to Tender comprise all the parts of the activities to be achieved in a quantitatively   and financially detailed framework.

1- Géophysical prospecting;

2- Mobilization;

3- Training;

4- Equipement- development-pumping test;

5- Superstructure;

6- Dewatering means;

7- Water analysis;

8- Sustainability;
9- Réhabilitation ;

10- Commissioning of works.
3. PROJECT COST

The estimated cost of the services is: Forty Four Million Seven Hundred Ten Thousand (44 710 000) FRANCS CFA TTC.
4. PARTIPATION AND ORIGIN:

Participation in this invitation to tender is open to Cameroon Small and Medium Size Enterprises which have good experience in specialized field.  Advantage is granted to tenderers who have already executed similar works.

5. FINANCING:

Supplies which form the subject of this invitation to tender shall be financed by the Public Investment Budget 2023.

6. CONSULTATION TENDER FILE:

The file may be consulted during working hours at the Kentzou town hall, as soon as this notice is Published. 

7. ACQUISITION OF TENDER FILE:
The file may be obtained from the Kentzou town hall, as soon as this notice is published, against payment of a non-refundable sum of One Hundred Thousand (100 000) CFA francs, at the Council Treasury of Kentzou and shall bear the following information.

8. DELIVERY OF OFFER

Each offer drawn up in French or English in seven copies, one original and six copies respectively marked as such must be deposited against a duly signed receipt at the office of the town hall of Kentzou no later than _____at 12 noon and must bear the mention of:
“OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER
N°___003_______/ONIT/KENTZOU.C/SG/IPC/2023 TO 08/02/2023
FOR THE CONSTRUCTION WORK OF FIVE BOREHOLES EQUIPPED WITH HUMAN-POWERED PUMPS AND REHABILITATION OF BOREHOLE IN THE LOGGING YARD IN KENTZOU, KADEY DEPARTMENT, EAST REGION.”
9. ADMISSIBILITY OF OFFERS:

Each bidder must include in his administrative documents, a bid bond issued by a first rate –bank approved by the Ministry in charge of finance featuring on the list in document 12 of the tender file and valid for one hundred eighty (180) days beyond the validity of the offers.

Each bidder must include in his administrative documents, a bid bond of Eight Hundred Ninety Four Thousand Two Hundred (894 200) frcs per project issued by a first rate –bank approved by the Ministry in charge of Finance. Under pain of being rejected, only originals or true copies certified by the issuing service or administrative authorities (Senior Divisional Officers, Divisional officers ….) of the administrative documents required, including the bid bond, must imperatively be produced in accordance with the Special Conditions of the Invitation to Tender File.

Any offer not in conformity with the prescriptions of this notice and tender file shall be declared inadmissible. Especially the absence of a bid bond issued by a first rate –bank approved by the Ministry in charge of Finance or the non-respect of the models of tender file documents of the file shall lead to a pure and simple rejection of the file without any appeal being entertained.

10. OPENNING OF BIDS:

The opening of all bids in a single phase is carried out on ______________________at 1.p.m prompt, at premises of the town hall of Kentzou by the Internal Procurement Commissionss Tender Board (only bidders may attend or be duly represented by a person of their choice)

11. DELIVERY DEADLINE:

The maximum delivery deadline provided for by the Contracting Authority is scheduled for six (06) months as from the date of notice to start the works is issued.

12. MAIN QUALIFICATION CRITERIA

The offers will be evaluated according to the following main criteria:

A/ ELIMINATORY CRITERIA:
· Absence or non-conformity of an administrative document

· Insufficiency of at least 70% of essential criteria 

· False allegations or forged documents

· Lack or absence of a quantified unitary cost in the offer

· Dismissal from public contracts by the Public Contracts Regulatory Board (ARMP)

B/ ESSENTIAL CRITARIA:

· References of the company with similar achievements or realizations (1st and last pages of the public-contract)

· Final report asserting the provisions of service previously achieved.

· Location of the company  with regard to the place of the execution of the works;

· Experience of the supervising staff;

· Availability of material and essential equipment;
· Special Technical Conditions Register (vise) on every page; (CCTP)

· Special Administrative Conditions Register (vise) on every page; (CCAP)

· Attestation of site exploitation signed by the bidder;

      The essential criteria shall be evaluated following a binary method (satisfaction or no); with at least a limited floor line of 70%, with among the following items taken into account.
      The Contracting Authority shall award the contract to the tender with the lowest bid that is the one which was deemed substantially in keeping with the tender file and with the lowest financial bid.

13. VALIDITY OF OFFERS:

    The tenderers remain commited by their offer for a period of ninety days from the deadline fixed for the reception of the tenders.

14. COMPLEMENTARY INFORMATION:

Complementary technical information may be obtained during working hours from the Kentzou town hall. 
                                                                                        KENTZOU, the _______07/02/2023___

                                                                                             LE MAYOR OF THE COMMUNE OF KENTZOU
                                                                                                           (Contracting Authority)                                                                                            

Ampliations :








(é) BARKA Donatien
-MINMAP ; 

  - PREFET

    - ARMP (pour publication et archivage) ;                    
      - CRTV Radio Yaoundé (pour large diffusion) ;                                                                                                        

       - Président CDPM (pour information) ; 

         - Affichage (pour information) ; 

           - Archives/Chrono.                                                                            
Pièce N° 2 : 

SOMMAIRE

Chapitre I – Généralités

Article 1 : Objet de la lettre commande
Article 2 : Procédure de Passation de la lettre commande 
Article 3 : Définitions et attributions

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

Article 5 : Pièces constitutives de la lettre commande
Article 6 : Textes généraux applicables

Article 7 : Communication

Article 8 : Ordres de service

Article 9 : Marchés et tranches conditionnelles

Article 10 : Personnel de l’entreprise

Chapitre II – Clauses financières

Article 11 : Garantie et cautions 

Article 12 : Montant de la lettre commande
Article 13 : Lieu et mode de paiement 

Article 14 : Variation des prix

Article 15 : Formule de révision des prix

Article 16 : Formule d’actualisation des prix

Article 17 : Travaux en régie

Article 18 : Valorisation des travaux

Article 19 : Valorisation des approvisionnements

Article 20 : Avances

Article 21 : Règlement des travaux

Article 22 : Intérêts moratoires

Article 23 : Pénalités de retard

Article 24 : Sous-traitance

Article 25 : Décompte final

Article 26 : Décompte général et définitif 

Article 27 : Régime fiscal et douanier 

Article 28 : Timbres et enregistrement de la lettre commande
Chapitre III – Exécution des travaux

Article 29 : Délais d’exécution de la lettre commande
Article 30 : Rôles et responsabilité de l’entrepreneur

Article 31 : Mise à disposition des documents et du site

Article 32 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles 

Article 33 : Consistance des travaux

Article 34 : Pièces à fournir par l’entrepreneur

Article 35 : Organisation et sécurité des chantiers

Article 36 : Implantation des ouvrages

Article 37 : Journal de chantier

Chapitre IV – De la réception

Article 38 : Réception provisoire

Article 39 : Documents à fournir après exécution

Article 40 : Délai de garantie

Article 41 : Réception définitive

Chapitre V – Dispositions diverses

Article 42 : Résiliation de la lettre commande 
Article 43 : Cas de force majeure

Article 44 : Différends litiges

Article 45 : Edition et diffusion de la lettre commande
        Article 46 : Entrée en vigueur de la lettre commande

RÈGLEMENT GÉNÉRAL D’APPEL D’OFFRES

A - Généralités

Article 1 :       Portée de la Soumission

1.1.  Le Maire de Commune de Kentzou est l’Autorité Contractante.

1.2.  Le Maire de la Commune de Kentzou est le Maître d’Ouvrage.

1.3.  Le soumissionnaire retenu ou attributaire doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO ; ce délai court, sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.4.  Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme « jour » désigne un jour calendaire.

Article 2 :     Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO. 

Article 3 : Fraude et corruption

3.1. Il est exigé des soumissionnaires, le strict respect des règles d’éthique professionnelle durant la passation et l’exécution de ce marché. En vertu de ce principe, l’Autorité Contractante :

a. définit aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

i. est coupable de "corruption" quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché ;

ii. "manœuvres frauduleuses" désignent toute déformation ou dénaturation des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

iii. "pratiques collusoires" désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’autorité contractante ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv. "pratiques coercitives" désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menace à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché ;

b. rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre en charge des Marchés Publics peut, à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflit d’intérêt, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être envisagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir
4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré-qualification.

4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

a. un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b. un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêts. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêts s’il :

i .est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale
de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception,

la préparation des spécifications techniques et autres documents utilisés dans le cadre des marchés au titre du présent appel d’offres ; ou

II. présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre ;

c. le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une exclusion ;

d. une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Maître d’Ouvrage.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés
5.1. Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, les équipements et services devant être fournis dans le cadre du marché doivent provenir des pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2. Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualification du soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent comme partie intégrante de leur offre :

a.- soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le soumissionnaire ;

b.- fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché. Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i. la production certifiée des bilans et chiffres d’affaires récents ;

ii. l’accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

iii. les commandes acquises et les marchés attribués ;

iv. les litiges en cours ;

v. la disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitante) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a- l’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

b- l’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c- la nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d- le membre du groupement désigné comme mandataire représentera l’ensemble des entreprises vis-à-vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché ;

e- en cas de groupement solidaire, les co-contractants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le maître d’Ouvrage dans son propre compte lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux

7.1. Il est recommandé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du soumissionnaire.

7.2. Le Maître d’ouvrage autorisera le soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais à condition expresse que le soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, qu’ils demeurent responsables des accidents mortels et corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

B. DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Article 8 : Contenu du dossier d’appel d’offres

8.1. Le dossier d’appel d’offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre-le(s) additifs(s) publié (s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents ci-après entre autres :

a) l’avis d’appel d’offres (AAO) ;

b) le règlement général de l’appel d’offres (RGAO) ;

c) le règlement particulier de l’appel d’offres (RPAO) ;

d) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;

e) cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;

f) le cadre du bordereau des prix unitaires ;

g) le cadre du sous-détail des prix unitaires ;

h) le cadre du planning d’exécution ;

i) les documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;

j) les modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

k) les modèles de lettre de soumission ;

l) le modèle de caution de soumission ;

m) le modèle de cautionnement définitif ;

n) le modèle de caution d’avance de démarrage ;

o) le modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;

p) le modèle de marché ;

q) le formulaire relatif aux études préalables ;

r) la liste des banques et organismes financiers de premier rang agréés par le

Ministre en charge des Finances, autorisés à émettre des cautions.

8.2 Le soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le dossier d’appel d’offres peut en faire la demande par écrit à l’adresse de l’Autorité Contractante. L’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue dans un délai d’au moins quatorze (14) jours pour les AON et vingt et un (21) jours pour les AOI avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2 Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès de l’Autorité Contractante.

9.3 Le recours doit être adressé à l’Autorité Contractante avec copies au Maître d’Ouvrage, à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission Départementale de Passation des Marchés.

Il doit parvenir à l’Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4 L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Maître d’Ouvrage.

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.1. L’Autorité Contractante peut, à tout moment, avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissement formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres, conformément à l’article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs par écrit.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’article 22 du RGAO.

C.PREPARATION DES OFFRES

Article11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et le Maître d’Ouvrage ni l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12: Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document échangé entre le soumissionnaire, le Maître d’Ouvrage et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être rédigés dans une autre traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1 L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : dossier administratif

Il comprend :

i. tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- a souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- a acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances

ou prélèvement de quelque nature que ce soit ;

- n’est pas frappé de l’une des interdictions ou n’est pas en faillite ;

- n’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO.

b. Volume 2 : Offre technique

b.1 Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réalisations (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment complétées paraphées à toutes les pages des documents à caractère administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1. le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2. le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4. Commentaires (facultatifs)

Le Soumissionnaire fera un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

1. la soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, datée et signée ;

2. le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;
3. le détail estimatif dûment rempli ;

4. le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

5. l’échéancier prévisionnel de paiement le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de caution de soumission.

13.2. Si, conformément au RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’Offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché.

Article 14 : Montant de l’offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits à l’article 1.1 du RGAO, sur la base du bordereau des prix et du détail quantitatif et estimatif chiffré, présenté par le soumissionnaire.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau des prix et du détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire dans le cadre du futur marché, ou à tout autre titre, seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et /ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées, étant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous détails établis conformément au cadre proposé dans la pièce n°8.

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

15.1. En cas d’appel d’offres international, les monnaies de soumission devront suivre les dispositions soit de l’Option "A" ou de l’Option "B" ci-dessous, l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option "A" : le montant de la soumission est entièrement libellé en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en Francs CFA de la manière suivante :

a. les prix sont entièrement libellés en monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des travaux, indiquera en annexe à la soumission, le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaire pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder quatre monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés en annexe de la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le soumissionnaire retenu.

15.3. Option "B": le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a. les prix des intrants nécessaires aux travaux, que le soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d’Ouvrage, seront libellés dans la monnaie dudit pays, spécifié dans le RPAO et dénommée « monnaie nationale ».

b. les prix des intrants nécessaires aux travaux, que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage, seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou celle d’un pays membre éligible, largement utilisée dans le commerce international.

15.4. L’autorité contractante peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission sont raisonnables ; à cette fin, un état de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des autorités contractante monaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par le Maître d’Ouvrage et l’entrepreneur, de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises, au titre du marché.

15.6. Pour les Appels d’Offres Nationaux, la monnaie utilisée est le Franc CFA.

Article 16 : Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le règlement particulier de l’Appel d’Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l’article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme.

16.2. Dans les circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie).

La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission.

Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant dans la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

Article 17 : Caution de soumission

17.1. En application de l’article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution du montant spécifié dans le règlement particulier de l’Appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle joint au Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable l’Autorité Contractante. La caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une caution de soumission acceptable sera rejetée par La Commission Interne de Passation des Marchés comme non conforme. La caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4. Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l’attributaire du marché sera libérée dès que ce dernier aura signé ledit marché et fourni le cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie :

a. si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. si le soumissionnaire retenu :

i. manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

ii. manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2. Excepté le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la proposition de base du Maître d’Ouvrage telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails des prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la proposition de base a été évaluée la moins disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 31.2 (g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1 A moins que le RPAO n’en dispose autrement, les soumissionnaires peuvent être invités à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé aux soumissionnaires, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que l’Autorité Contractante ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1. Le soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication ‘’ORIGINAL’’. De plus, le soumissionnaire produira le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication ‘’COPIE’’. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas.

Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L‘offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D. DEPOT DES OFFRES

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1. Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention ‘’ORIGINAL’’ et ‘’COPIE’’, selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. seront communiquées à l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le

Règlement Particulier de l’Appel d’Offres ;

b. porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel indiqués dans le RPAO, et la mention ‘’A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT’’.

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l’article23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO. 

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1. Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l’article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

22.2. L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d’Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après date et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retenu des offres

24.1. Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du dossier prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention ‘’RETRAIT’’ et ‘’OFFRE DE REMPLACEMENT’ ’ou ‘’MODIFICATION’’

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l’article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1, leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par le soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l’article 17.6 du RGAO.

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1. La Commission Interne de Passation des Marchés procédera à l’ouverture des plis en un temps et en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les soumissionnaires ou leur représentant qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées ‘’Retrait’’ seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées ‘’Offre de Remplacement’’ seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres financières] et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d’analyse.

Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le Président de La Commission Interne de Passation des Marchés met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Maître d’Ouvrage.

Il doit parvenir dans un délai maximum de quatre (04) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et éventuellement, par le Président de la Commission Départementale de Passation des Marchés.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la recommandation d’attribution du marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du marché n’aura pas été rendue publique.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire d’influencer La Commission Interne de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de La Commission Interne de Passation des Marchés peut, s’il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la Sous-commission d’Analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 29 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de La Commission Interne de Passation des Marchés et de la Sous-commission d’Analyse pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. La Sous-commission d’Analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les documents ont été fournis et correctement signés et si les offres sont d’une façon générale, en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’Analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i. affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des travaux ;

ii. limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maître d’Ouvrage et de l’Autorité Contractante ou leurs obligations au titre du marché.

iii. est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres

Soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission de Passation des Marchés compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire
La Sous-Commission d’Analyse s’assurera que le soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1. La Sous-Commission d’Analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres, pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles ; la Sous-Commission d’Analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a. s’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-Commission d’Analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b. si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c. s’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant

en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la Sous-Commission d’Analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnées et, avec la confirmation du soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la Sous-Commission d’Analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous-Commission d’Analyse.

32.2. En évaluant les offres, la Sous-Commission déterminera pour chaque offre, le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a. en corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO.

b. en excluant les sommes prévisionnelles et les cas échéants, les provisions pour imprévues figurant dans le détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c. en convertissant en une seule monnaie, le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

d. en ajustant de façon appropriée, sur les bases techniques ou financières, toute autre modification divergence ou réserve quantifiable ;

e. en prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f. le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 12.3 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par les soumissionnaires pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offre est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g. le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’Autorité Contractante dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCTP appliquées durant la période d’exécution du marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation des travaux à exécuter faite par le Maître d’Ouvrage dans le cadre du marché, la Sous-commission d’Analyse peut, à partir du sous-détail des prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé.

Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

F. ATTRIBUTION DE LA LETTRE COMMANDE

Article 34 : Attribution

34.1. L’Autorité Contractante attribuera la lettre commande au soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante ; cette offre doit en outre être évaluée la moins disante en incluant, le cas échéant, les rabais proposés.

34.2. Si, conformément à l’article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charge au moment de l’attribution.

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de La Commission Interne de Passation des Marchés des, sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution de la lettre commande

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante fera connaître à l’attributaire du marché par télécopie confirmée, lettre recommandée ou par tout autre moyen, que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’Ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution de lettre commande et recours

37.1. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (05) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. L’Autorité Contractante est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication des résultats de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours peuvent être détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4. En cas de recours, celui-ci doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maître d’Ouvrage et au Président de la Commission Départementale de Passation des Marchés.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38: Signature de la lettre commande

38.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission Départementale de Passation des Marchés.

38.2. L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché adopté par La Commission Interne de Passation des Marchés et souscrit par l’attributaire.

38.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (05) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39: Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché, l’Entrepreneur fournira au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du marché peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émis au profit du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier de premier rang agréé conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

Pièce N° 3 :


REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES
	
	Introduction

	1.1.
	Le Maire de la Commune de Kentzou, Autorité Contractante, lance un Appel d’Offres National Ouvert, pour la réalisation de cinq (05) forages équipés de pompes à motricité humaine et la réhabilitation d’un forage dans la Commune de Kentzou, Département de la Kadey 
 

	
	Références de l’Appel d’Offres : 
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°__________/ AONO/RE/DK/C-KENTZOU/SG/CIPM-2023 DU___________2023 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ FORAGES ÉQUIPES DE POMPES A MOTRICITÉ HUMAINE A KONGA, KENTZOU(OKA), MAIRIE, EP SAME, SAR-SM DE KENTZOU ET LA REHABILITATION DU FORAGE AU PARC DES GROS PORTEURS, 

COMMUNE DE KENTZOU, 

ARRONDISSEMENT DE LA BOMBE

 DEPARTEMENT DE LA KADEY

	1.2.
	Délai d’exécution : 

Le délai d’exécution des travaux est fixé à six (06) mois, à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage des travaux.

	2.1.
	Source de financement : Les travaux, objets du présent Appel d’Offres, sont financés par le Budget d’Investissement Public de la République du Cameroun, exercice 2023.

	3.1.
	Soumissionnaires admis pour l’Appel d’Offres : 

- Tous les nationaux répondant aux critères du DAO ; 

- Les soumissionnaires ne devront pas être sous le coup d’une déclaration de faillite ou de liquidation ; 

- L’Entreprise soumissionnaire doit être de droit camerounais et installée sur le territoire camerounais ; 

- Le soumissionnaire ne doit pas prendre contact directement ou indirectement avec les membres de La Commission Interne de Passation des Marchés ni avec ceux de la Sous-Commission d’Analyse ; 

- Il doit joindre à la demande de soumission (voir modèle) des copies des documents originaux définissant la constitution ou les statuts juridiques, le lieu d’enregistrement ou le principal lieu d’activités de l’entreprise ; 

- Il doit joindre une procuration pour engager le soumissionnaire ; 

- Il doit prouver la disponibilité des fonds, aux moins 15% du montant des travaux sollicités (liquidité ou facilité de crédit). 

	4.1.
	Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services :

Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du marché doivent provenir des pays répondant aux différentes normes internationales reconnues et pouvant s’appliquer à l’environnement climatique et économique du Cameroun.

Les dépenses effectuées au titre du marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services. 

	5.
	Principaux critères de qualification du soumissionnaire 

	5.1.
	A/ Critères éliminatoires

       •
Absence ou non-conformité d’une pièce administrative ; 

       •
Non atteinte au moins des 70% des critères essentiels

       •
Fausses déclarations ou faux documents ;

       •
Absence d’un Prix unitaire quantifié dans l’offre

       •
Exclusion des Marchés Publics par l’ARMP.

B/ Critères essentiels

            •
Références de l’entreprise dans les réalisations similaires (1ere et dernière pages des lettres commandes plus Procès-verbal de réception correspondant aux prestations réalisées);

•
Localisation de l’entreprise par rapport au lieu d’exécution des travaux ;

•
Attestation de visite du site signé par le soumissionnaire

.            Attestation de surface financière (minimum égal au montant de l’offre)

•
Qualité du personnel ;

•
Moyens logistiques ;

•
Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) paraphé à chaque page ;

•
Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), paraphé à chaque page signée et daté à la dernière page.



	5.2.
	En cas de groupement d’entreprises : 

Les soumissions en groupement d’entreprises sont autorisées.

	5.3.
	Visite du site des travaux :

Doit être effectuée par le soumissionnaire assortie d’un rapport 

	6.
	La langue de l’offre est le français ou l’anglais. 

	6.1
	L'offre établie par le soumissionnaire comprendra tous les documents demandés, remplis, signés et présentés conformément aux dispositions du RPAO.

- L’absence d’une seule pièce ou d’un document exigé peut entraîner le rejet de la soumission.

- L’offre sera présentée selon la succession des pièces demandées ci-après :
Enveloppe A – Volume I : Pièces administratives
PIECE N°

DESIGNATION

A.1

Patente de l’exercice en cours

A.2

Attestation de domiciliation bancaire ;
A.3

Attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Grande Instance ou par la Chambre d’Industrie et du Commerce du lieu de résidence du soumissionnaire datant de moins de six (06) mois précédant la date de remise des offres  

A.4

Attestation de soumission la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) 

A.5

Attestation de non redevance

A.6

Certificat d’imposition de l’exercice en cours datant de moins de trois (03) mois

A.7

Copie certifiée conforme de la carte de contribuable en cours de validité par un Inspecteur des Impôts du ressort 

A.8

Registre de commerce en cours de validité

A.9

Bordereau de situation fiscale

A.10

Plan de localisation légalisé par les services compétences

A.11

Quittance d’achat du DAO

A12

Caution de soumission

A13

Attestation de non exclusion des Marchés Publics délivrée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP)
Enveloppe B – Volume II : Offre technique

B.1 : Références de l’entreprise

· Références techniques relatives aux travaux similaires réalisés durant les trois (03) dernières années. Joindre les copies du marché plus les PV de réception accompagné si possible des photos. 

· Le soumissionnaire devra préciser l’année de construction, le site et type de l’infrastructure. Les coordonnées (adresse postale et numéro de téléphone) de ses clients, le délai d’exécution des travaux, la date de démarrage et de réception définitive des travaux et le montant des travaux. 

B.2 : Qualité du personnel
· Les moyens en personnel d’encadrement de l’entreprise comprenant au moins les techniciens et ouvriers qualifiés. Les curriculums vitae datés et signés seront accompagnés des copies des diplômes légalisées, 
· Un conducteur des travaux, niveau supérieur ou égale au Technicien supérieur de Génie Rural, avec trois (03) ans d’expérience dans les travaux similaires ou niveau Technicien Supérieur de Génie Rural ou en Sciences de la Terre ou en Foration avec au moins cinq (05) ans d’expérience dans les travaux similaires.

· Un chef chantier, niveau supérieur ou égale au Technicien de Génie Rural ou de Génie Civil, avec au moins cinq (05) ans d’expérience dans les travaux similaires.

        La présence du curriculum vitae réactualisé d’un même chef de chantier ou conducteur des travaux dans deux ou plusieurs offres entraînera systématiquement le rejet de ces offres.

B.3 : Moyens logistiques affectés au projet

· Les moyens en matériel et équipement minima indispensables que l’entreprise doit mettre à la disposition du présent marché (voir modèle) :
-Sondeuse (carte grise légalisée et/ ou l’attestation de location à joindre) 

-Atelier de forage (carte grise légalisée et/ ou l’attestation de location à joindre) 

-Compresseur (carte grise légalisée et/ ou l’attestation de location à joindre) 

- Camion hydraulique à grue (carte grise et/ ou l’attestation de location à joindre) ;

- Véhicule de liaison 4x4 – Pick–Up (carte grise légalisée ou l’attestation de location) ;

- Liste des équipements et petit matériel de chantier de forage équipé, propriété de l’entreprise (joindre factures et bordereaux de livraison).
B4 : Attestation de surface financière délivrée par une banque de premier ordre, agréée par le Ministre en charge des Finances indiquant que le soumissionnaire dispose de liquidité ou, a des facilités d’accéder aux crédits
B.5 : Méthodologie d’exécution des travaux

· La note méthodologique signée comprenant l’organisation du chantier, l’organigramme du personnel sur le chantier et de l’entreprise, la prise en compte de la sécurité et des aspects environnementaux sur le chantier, et l’entretien durant la période de garantie ;
· Le planning d’exécution des travaux signé selon le modèle en annexe ; 

· Le planning d’approvisionnement du matériel signé selon le modèle en annexe ; 
B.6 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) complété et paraphé à chaque page et signé à la dernière.
Enveloppe C – Volume III : Offre financière

C.1 : La lettre de soumission rédigée selon le modèle joint en annexe 1, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée.
C.2 : Le bordereau des prix unitaires complété, paraphé et signé à la dernière page.

C.3 : Les Sous Détails des Prix Unitaires.
C.4 : Le Devis Quantitatif et Estimatif complété et signé.

Les pièces devront être rangées dans l’ordre ci-dessus indiqué et séparées les unes et les autres par des intercalaires de couleur autres que le Blanc.

	7
	Prix et monnaie de l’offre

	7.1.
	La présente lettre commande est soumise à tous les droits et taxes en vigueur en République du Cameroun.

	7.2.
	Les prix du marché sont fermes et non révisables. 

	7.1. 
	Monnaie du pays du Maître d’Ouvrage (Monnaie nationale) :

	7.2.
	Les offres sont exprimées en F CFA, qui seront également la monnaie de paiement.

	
	Préparation et dépôt des offres

	8.1.
	Période de validité des Offres :

La période de validité des offres est de Quatre-vingt dix (90) jours à partir de la date limite de dépôt des offres.

	9.1
	Montant de la garantie d’offre :

Chaque soumissionnaire devra joindre à son offre une caution de soumission de huit cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent (894.200) francs CFA par lot délivrée par une banque de premier ordre agréée par Le Ministre en charge des Finances.

	
	

	10.1
	Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées : 

Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies respectivement marquées comme tels.

	11..
	A déposer au Service des Affaires Générales à 10 heures et jours ouvrables

	12.1.
	Date et heure limites de dépôt des offres :

au plus tard le_____________ à 11  heures.

	13.1.
	Lieu, date et heure de l’ouverture des plis : 

L’ouverture des plis se fera en un temps dans les locaux de la Mairie de Kentzou, le_______________________à 11 heures. Elle sera publique, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés, ayant une parfaite connaissance du dossier.

	A
	Attribution du marché

	14.1. 

14.2.
	Le Maire de la Commune de Kentzou attribuera le marché au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins-disante et remplissant les capacités techniques et financières requises.




Pièce N° 4 :


SOMMAIRE

Chapitre I – Généralités

Article 1 : Objet du marché

Article 2 : Procédure de Passation du Marché

Article 3 : Définitions et attributions

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

Article 5 : Pièces constitutives du marché

Article 6 : Textes généraux applicables

Article 7 : Communication

Article 8 : Ordres de service

Article 9 : Marchés et tranches conditionnelles

Article 10 : Personnel de l’entreprise

Chapitre II – Clauses financières

Article 11 : Garantie et cautions 

Article 12 : Montant du marché

Article 13 : Lieu et mode de paiement 

Article 14 : Variation des prix

Article 15 : Formule de révision des prix

Article 16 : Formule d’actualisation des prix

Article 17 : Travaux en régie

Article 18 : Valorisation des travaux

Article 19 : Valorisation des approvisionnements

Article 20 : Avances

Article 21 : Règlement des travaux

Article 22 : Intérêts moratoires

Article 23 : Pénalités de retard

Article 24 : Sous-traitance

Article 25 : Décompte final

Article 26 : Décompte général et définitif 

Article 27 : Régime fiscal et douanier 

Article 28 : Timbres et enregistrement des marchés

Chapitre III – Exécution des travaux

Article 29 : Délais d’exécution du marché

Article 30 : Rôles et responsabilité de l’entrepreneur

Article 31 : Mise à disposition des documents et du site

Article 32 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles 

Article 33 : Consistance des travaux

Article 34 : Pièces à fournir par l’entrepreneur

Article 35 : Organisation et sécurité des chantiers

Article 36 : Implantation des ouvrages

Article 37 : Journal de chantier

Chapitre IV – De la réception

Article 38 : Réception provisoire

Article 39 : Documents à fournir après exécution

Article 40 : Délai de garantie

Article 41 : Réception définitive

Chapitre V – Dispositions diverses

Article 42 : Résiliation du marché

Article 43 : Cas de force majeure

Article 44 : Différends litiges

Article 45 : Edition et diffusion du présent marché 

Article 46 : Entrée en vigueur du présent marché 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Chapitre I – GÉNÉRALITÉS
Article 1er  – Objet de la lettre commande

        La présente lettre commande a pour objet la réalisation de cinq (05) forages équipés de pompe à motricité humaine à Konga, Kentzou(oka), Mairie, EP Same, SAR-SM de Kentzou et la réhabilitation du forage au parc des gros porteurs, dans la Commune de Kentzou, Département de la Kadey.
Article 2 – Procédure de passation de la lettre commande

La présente lettre commande est passée après Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence aux entreprises de droit camerounais. 

Article 3 – Définitions 
3.1. Définitions générales

·  Le Maire de la Commune de Kentzou est le Maitre d’ouvrage et  l’Autorité Contractante ; 

· Le Chef de service du marché est : Le Secretaire Général de la Commune de Kentzou;

·  L’Ingénieur du marché est : le Délégué Départemental de l’Eau et de L’Énergie de la Kadey, ci-après désigné l’Ingénieur ;
· Le Maitre d’œuvre est : le Chef de Service Technique de la Commune de Kentzou. 
· Le cocontractant est l’entreprise adjudicataire de la présente Lettre Commande
3.2. Nantissement  

·  L’autorité chargée de l’ordonnancement est : le Maire de la Commune de Kentzou ; 
· L’Autorité chargée de la liquidation de la depense est le Receveur Municipal de la Commune de Kentzou ; 
· L’organisme ou le responsable chargé du paiement est : la Recette Municipale de Kentzou ;

·  Les responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché sont : 

· Le Maire de la Commune de Kentzou, Maître d’Ouvrage ;
· Le Délégué Départemental de l’Eau et de L’Énergie de la Kadey ; 

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

4.1. La langue utilisée est le français et/ou l’anglais.

4.2. L’entrepreneur s’engage à observer les lois, règlement, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.
Article 5 : Pièces constitutives de la lettre commande
Les pièces contractuelles constitutives de la présente lettre commande sont par ordre de priorité :

1) Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;

2) Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

3) L’Offre de l’Entrepreneur ;

4) Le Devis estimatif et quantitatif ;

5) Le Bordereau des prix unitaires ;

6) Le Sous-détail des prix unitaires ;

7) Le Planning des travaux ;

8) Les Plans d’exécution approuvés ;

9) La Soumission du prestataire et ses propositions dans toutes les dispositions non contraires au présent cahier des clauses administratives particulières et au devis technique ci-dessus cités.

Article 6 : Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après : 

la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail;

la loi cadre n°096/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement;

la loi n° 2000/10 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la profession d’Ingénieur du Génie civil;

la loi N°024/2019 du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées ;

la loi N°2021/026 du 16 Décembre 2021  portant Loi de Finances, de la République du Cameroun pour l’exercice 2022;

le décret 2001/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

le décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics ;

le décret n° 2011/339 du 23 Mai 2011 portant exonération des droits d’exon »ration des droits de régulation des marchés publics et accordant le bénéfice des frais d’

la lettre-circulaire n°0005/LC/MINMAP/CAB du 03 Juillet 2018 précisant les mesures transitoires à observer suite à la signature et à la publication du décret N°2018/366 du 20 juin portant Code des Marchés Publics ;

la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 sur le régime financier de l’Etat et des autres entités publiques ;

l’arrêté  n°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics ;

le décret N°2012/075 du 08 mars 2012 portant  organisation du Ministère des Marchés Publics ;

le décret N°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics;

l’arrêté N°0204/A/MINMAP du 03 Juillet 2018 portant création des Commissions Internes de Passation des Marchés auprès des communautés Urbaines, Communes d’Arrondissement.

la circulaire N° 2022/001/C/MINFI  du 23 août 2022. portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat et des Autres Entités publiques  pour l’exercice 2023.

Guide des acteurs intervenant dans le processus de la passation et de l’exécution des Marchés Communaux ;

D’autres spécifiques au domaine concerné par le Marché.

Article 7 : Communication

7.1. L’entrepreneur et l’Administration s’interdisent toute communication verbale qui ne serait pas confirmée par écrit. 

Les rapports entre l’administration et l’entrepreneur sont établis par le livre des ordres de service signé par l’entrepreneur ou son représentant ou le cas échéant par le spécialiste du corps d’état intéressé et contresigné par l’administration. 
Article 8 : Ordres de service
 Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

Les différents ordres de services seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

8.1L’ordre de service de commencer les travaux est signé par l’Autorité Contractante et notifié au Cocontractant par le chef service du Marché avec copie à l’Autorité des Marchés (DDMAP/KADEY), à l’Ingénieur du marché, à l’Organisme Payeur et au Maître d’œuvre le cas échéant.

8.2
Sur proposition du Maître d’Ouvrage, les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Chef servie du Marché au Cocontractant  avec copie à l’Autorité des Marchés (DDMAP/KADEY), à l’Ingénieur du marché, au Maître d’œuvre et à l’Organisme Payeur. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

8.3
Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Chef de service des Marchés et notifiés au Cocontractant par l’ingénieur ou le Maître d'œuvre (le cas échéant) avec copie à l’Autorité Contractante, à l’Autorité des Marchés (DDMAP/KADEY),

8.4
Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie à l’Autorité des Marchés, à l’Ingénieur et au Maître d’œuvre.

8.5
Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par l’Autorité Contractante sur proposition de l’Ingénieur et notifiés par celui-ci au Cocontractant avec copie à l’Autorité des Marchés (DDMAP/KADEY), au Chef de service, à l’Ingénieur, au Maître d’œuvre.

8.6
Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur.

8.7
Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

8.8  S’agissant des ordres de service signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Chef Service du Marché, la notification doit être faite dans un délai maximum de 08 jours à compter de la date de transmission par l’Autorité Contractante au Chef service du marché. Passé ce délai, l’Autorité Contractante constate la carence du Chef Service du Marché, se substitue à lui et procède à ladite notification.

 Article 9 : Marchés et tranches conditionnelles

Le marché ne comporte pas des tranches conditionnelles.
Article 10 : Personnel de l’entrepreneur 

10.1. Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit de l’Autorité contractante. En cas de modification, l’entrepreneur fera remplacer le personnel par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément de l’Ingénieur, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. L’Autorité Contractante disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service et à l’ingénieur. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché.
Chapitre II – CLAUSES FINANCIÈRES

Article 11 : Garanties 

11.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif fixé à 2% du montant TTC du marché.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par l’Autorité contractante après demande écrite du cocontractant.

11.2. Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixée à dix pour cent 10% du montant TTC du marché. La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par l’Autorité contractante après demande écrite du cocontractant.

11.3. Cautionnement d’avance de démarrage

Sans Objet.

Article 12 : Montant de la Lettre Commande
Le  montant de la présente lettre commande, tel qu’il ressort du détail estimatif joint en annexe, est de _______________ (en chiffres) _____________________ (en lettres) Francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC), soit :

- Montant HT : ___________________ (_________________) Francs CFA

- Montant de la TVA : ____________________ (___________________) Francs CFA

Article 13 : Lieu et mode de paiement 

13.1. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage à l’entrepreneur, dans les conditions indiquées dans le marché, l’entrepreneur s’engage par les présentes à exécuter le marché conformément aux dispositions de la lettre commande.

13.2. Le Maître d’Ouvrage libérera les sommes dues au compte n° __________________, ouvert au nom de l’entrepreneur à la banque __________. 

Toute modification de la disposition fera l’objet d’une demande auprès de l’Autorité Contractante. 
Article 14 : Variation des prix 

Les prix sont fermes et non révisables.  

Article 15 : Formules de révision des prix
Les prix du Bordereau des Prix Unitaires sont non révisables. Ils tiennent compte obligatoirement de toutes les prestations, frais, faux frais, bénéfices et aléas, et sont entendus toutes taxes comprises.
Article 16 : Formules d’actualisation des prix 

Il n’est pas prévu d’actualisation des prix dans le cadre de ce marché.

Article 17 : Travaux en régie

Il n’est pas prévu des travaux en régie dans le cadre de ce marché.

Article 18 : Valorisation des travaux

Ce marché est à prix unitaire et forfaitaires.

Article 19 : Valorisation des approvisionnements

19.1. Elle n’est pas prévue dans le cadre de ce marché.

19.2. Il n’est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnement.

Article 20 : Avances

SANS OBJET
Article 21 : Règlement des travaux

21.1. Constatation des travaux exécutés 

Avant le 30 de chaque mois, l’entrepreneur et l’Ingénieur établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

21.2. Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (05) du mois suivant le mois des prestations, l’entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires à l’Ingénieur dont un (01) original timbré, trois (03) projets de décompte provisoire mensuel :

· Un décompte hors TVA, 

· Un décompte du montant des taxes 

·  Un décompte de retenue de garantie, selon le modèle agréé et établissant le montant total de sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci.


Toutefois, la transmission de tout décompte à l’Organisme payeur en vue du paiement, sera subordonnée au visa préalable de l’Autorité Contractante. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant devra lui être antérieurement transmise ou remise sur le site des travaux.

L’Ingénieur disposera d’un délai de sept (07) jours pour transmettre au chef de service du marché, les décomptes qu’il a approuvés.
Article 22 : Intérêts moratoires

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément à l’article 66 du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant code des Marchés Publics.

Article 23 : Pénalités de retard

23.1 Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

     - Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché ;

      - Un millième (1/1000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

23.2.  Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pourcent (10%) du montant TTC du marché de base. 

Les pénalités seront applicables d’office sans préavis et par la seule échéance du terme, sauf en cas de force majeure ou de circonstances indépendantes de la volonté de l’entrepreneur dûment constaté et apprécié par l’Autorité Contractante après avis de l’Ingénieur. L’entrepreneur devra informer l’Autorité Contractante, le Maitre d’Ouvrage ou le Chef de service du marché des causes du non-respect des délais au plus tard 24 heures après leur survenance.

Article 24 : La sous-traitance 

La sous-traitance est autorisée dans le cas de ce marché conformément à la règlementation en vigueur.
Article 25 : Décompte final

25.1. L’entrepreneur dispose d’un délai maximum d’un mois après la réception provisoire pour transmettre le projet de décompte à l’ingénieur du marché. 

Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de quinze (15) jours après la date de réception provisoire, l’entrepreneur établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

25.2. Le Chef de service du marché dispose d’un délai maximal d’un (01) mois pour notifier le projet accepté à l’Ingénieur du marché. 

25.3. L’entrepreneur dispose d’un délai maximal d’un (01) mois pour renvoyer le décompte final signé au Chef de service du marché. 

Article 26 : Décompte général et définitif

26.1. Le Chef de Service du marché dispose d’un délai maximal d’un (01) mois pour signer le décompte final de l’entrepreneur, après la réception définitive. 

À la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le chef de service dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par l’entrepreneur, le Maître d’Ouvrage et soumis au visa du DDMAP/Kadey. Ce décompte comprend :

· Le décompte final,

· Le solde,

· La récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’entrepreneur, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

26.2. L’entrepreneur dispose d’un délai maximal d’un (01) mois pour renvoyer le décompte final 
revêtu de sa signature au Chef de service du marché.

Article 27 : Régime fiscal et douanier

Le décret N°2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable à la présente lettre commande comporte notamment :

· Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte d’impôt sur des sociétés ;

· Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ; 

· Des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché :

· Des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe 
Informatique) ;

· Des droits et taxes communaux ;

· Des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 28 : Timbres et enregistrements

Douze (12) exemplaires originaux de la lettre commande seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformément à la réglementation en vigueur. 

Chapitre III – EXÉCUTION DES TRAVAUX

Article 29 : Délais d’exécution de la lettre commande
29.1 Le délai d’exécution des travaux objet de la présente lettre commande est fixé à  SIX  (06) mois par lot.  

29.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Article 30 : Rôles et responsabilités de l’entrepreneur

L’Entrepreneur est responsable des travaux pour lesquels il est choisi : à cet effet, il a pour mission d’assurer leur exécution sous le contrôle de l’ingénieur du marché conformément, aux règlements et aux normes en vigueur, de respecter les clauses, de déterminer, choisir, acheter tout outillage, tous les matériaux et toutes les fournitures nécessaires, et d’engager tout le personnel spécialisé ou non.

L’Entrepreneur est responsable vis à vis de l’Administration de la qualité et de la quantité des fournitures, de leur parfaite adaptation aux besoins du projet, et de la bonne exécution des travaux.

Les approbations données par le Maître d’Ouvrage n’atténueront en rien la responsabilité de l’Entrepreneur. 

L’Entrepreneur sera seul responsable des accidents et dommages de toute nature qui adviendraient à son personnel, à des tiers, à son matériel, aux réalisations, à l’occasion de l’exécution du présent marché. 

Il a l’obligation de remettre en état les ouvrages détériorés du fait de ses travaux.

Article 31 : Mise à disposition des documents et du site

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Offres d’Appel sera remis par l’Ingénieur du marché. 

Article 32 : Assurance des ouvrages et responsabilités civiles

L’entrepreneur mettra à la disposition du Maître d’Ouvrage et du Chef de service dans les quinze (15) jours à compter de la notification du marché et avant tout démarrage des travaux une copie des contrats d’assurances de responsabilité civile et tous risques de chantier.
Article 33 : Consistance des travaux

Les prestations objet du présent contrat comprennent toutes les parties de corps d’état prévues au Cadre du détail quantitatif et estimatif. Ces prestations sont décrites au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

Article 34 : Pièces à fournir par l’entrepreneur et Différentes étapes d’exécution sur le terrain

Les documents relatifs à l’exécution et à l’avancement général des travaux seront communiqués à l’Ingénieur du marché en sept (07) exemplaires à chaque début de mois. 

34.1. Programme des travaux, plan d’assurance qualité et autres.

           Dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur soumettra, en sept (07) exemplaires, à l’approbation de l’Ingénieur du marché, le programme d’exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son plan de Gestion Environnemental.


Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis et fera ressortir : 

1- Le calendrier actualisé d’exécution des travaux ;

2- Le processus et les méthodes d’exécution envisagées avec les prévisions d’emploi du personnel, du matériel et des matériaux ;

3- La description des installations de chantier et de la sécurité envisagée ;

4- Un planning graphique des travaux permettant au cours de ceux-ci de comparer l’avancement réel au prévu ;

5- Un planning d’approvisionnement du chantier

6- Les plans de détail des ouvrages.


Deux (02) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit (08) à quinze (15) jours à partir de leur réception avec :

· Soit la mention d’approbation « BON POUR EXÉCUTION »

· Soit la mention de leur rejet accompagnée de motif dudit rejet


L’entrepreneur disposera alors de huit (08) jours pour présenter un nouveau programme. Le chef de service ou le Maître d’Ouvrage disposera alors d’un délai de cinq (05) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel. 


L’approbation donnée par le Chef de service ou le Maître d’Ouvrage n’atténuera en rien la responsabilité de l’entrepreneur. Cependant les travaux exécutés avant l’approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel. L’Entrepreneur tiendra constamment à jour, et sur le chantier, un planning des travaux, les plans approuvés, le cahier des spécifications techniques et un journal de chantier. Celui-ci contre signé par le représentant de l’entreprise et par l’Ingénieur tiendra compte de l’avancement réel du chantier journalièrement. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu’après avoir reçu l’accord de l’Ingénieur et du Chef de service. 

a) L’entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer.

b) L’agrément donné par le Chef de service ou l’Ingénieur ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses du marché.

34.2. Projet d’exécution

a) Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) nécessaire à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devront être soumis au visa de l’Ingénieur du marché pour les examiner un mois avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.

b) L’Ingénieur du marché disposera d’un délai de cinq (05) jours pour les examiner et faire connaître ses observations. L’entrepreneur disposera alors d’un délai de cinq (05) jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations. 

Le cahier de chantier est rempli régulièrement lors des réunions de chantier. L'Entrepreneur sera tenu de présenter ces documents à chaque fois que l’on en fera la demande. Il y a donc lieu de le conserver à proximité du chantier.  

34.3. Différentes étapes d’exécution sur le terrain

L’exécution des travaux sur le terrain obéira aux différentes étapes suivantes pour lesquelles l’Autorité contractante et l’Ingénieur du Marché doivent intervenir. l’Autorité contractante et l’Ingénieur du Marché peuvent à tout moment en dehors de ces étapes se rendre sur le terrain pour le suivi quotidien.

1. Etudes et installation du chantier 

2. Foration 

3. Développement 

4. Essai de pompage 

5. Superstructure 

6. Pose de la pompe

7. Construction d’un muret autour du forage
8. Traitement du forage
9. Analyse de l’eau 

Article 35 : Organisation et sécurité des chantiers

35.1. Le panneau de chantier devra être mis en place dans un délai maximum de 15 jours après la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

35.2. Le balisage et la délimitation du périmètre de sécurité et la dotation du personnel en équipement individuel de protection doivent être assurés avant de commencer les travaux. 

ACCES AU CHANTIER

         Dans le cadre de sa mission de contrôle de la réalisation physique des marchés publics, prescrite à l’article 34(1) du Décret 2012/075 du 08 mars 2012, portant organisation du Ministère des Marchés Publics, les représentants de l’Autorité Contractante descendront régulièrement sur le terrain afin de s’assurer de l’effectivité de la réalisation des prestations objet du marché. A cet effet, ils auront libre accès au chantier et à tous les documents contractuels ou informations, liés à l’exécution du marché.

Article 36 : Implantation des ouvrages


Le Chef de service notifiera dans un délai de deux (02) jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

Article 37 : Journal de chantier

37.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par l’Ingénieur du marché et le représentant de l’entrepreneur systématiquement lors des réunions de chantiers.

37.2. C’est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

Chapitre IV – De la réception

Article 38 : Réception provisoire


Avant la réception provisoire, l’entrepreneur demande par écrit au Chef de Service du Marché avec une copie à l’Ingénieur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception et ceci dix jours au moins avant la date à laquelle il souhaite faire la réception provisoire.

38.1. Cette visite comprend entre autres opérations :

-     la reconnaissance qualitative et quantitative des parties d’ouvrages exécutés, 

- 
les épreuves éventuellement prévues par le CCTP,

- 
la constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au marché, 

- 
la constatation du repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux,

- 
les constatations relatives à l’achèvement des travaux, 

- 
les constatations des quantités des travaux effectivement réalisés.

Ces opérations font l’objet d’un procès verbal dressé sur le champ et signé par le l’Ingénieur du marché et contresigné par l’Entrepreneur. 

Au terme de cette visite de pré-réception, l’Ingénieur du marché spécifie éventuellement les réserves à lever et les travaux correspondants à effectuer avant la date de réception provisoire qu’il fixera en accord avec le Représentant du Maître d’Ouvrage.



Dans les cinq (05) jours qui suivent la requête de l’entrepreneur, le Chef de Service du Marché fixera la date de réception provisoire, et communiquera cette date à tous les intervenants. 

38.3. La commission de réception sera composée des membres suivants :

1. le Maitre d’Ouvrage ou son représentant                                                   Président ;

2 .Le représentant MINMAP                                                                       Observateur ;                                                                                              
3. Le Chef de Service du marché                                                                  Membre ;
4. Le Maitre d’œuvre                                                                                   Membre ;
4. L’Ingénieur du marché                                                                                      Rapporteur ; 

5. L’Entrepreneur 







         Membre.

6. Toute autre personne désignée par le Maitre d’Ouvrage en raison de son expertise.

La Commission examinera si :

· Les réserves ont été levées ;

· Les dossiers de récolement ont été remis ;

· Les sites ont été remis en état et les installations démontées ;

· Les essais à caractères techniques sont concluants.

Elle prononcera la réception provisoire ou non suivant les constatations et établira un procès-verbal séance tenante qui sera signé par tous les participants.

Lorsque le procès-verbal de réception fait état de réserves motivées par des omissions ou imperfections, l’entrepreneur se verra imposé un délai n’excédant pas une semaine pour la levée des dites réserves. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage pourra faire exécuter les travaux non exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant, après mise en demeure restée infructueuse.

38.4. Il n’est pas prévu de réception provisoire partielle dans le cadre de ce marché. 

38.5. La période de garantie commence à la date de réception provisoire de l’ouvrage.

Article 39 : Délai de garantie

Le délai de garantie pour les travaux compris dans le présent marché est fixé à douze (12) mois, à compter de la date de réception provisoire (la dernière réception provisoire, s’il y a lieu) et réparti comme suit :

Jusqu’au moment de cette réception, l’Entrepreneur devra assurer la charge de toutes les réparations ou réfections liées aux malfaçons.

Article 40 : Réception définitive

40.1. La réception définitive ne peut intervenir qu’à l’issue de la période de garantie ou de parfait état d’achèvement qui est de douze (12) mois après la date de la réception provisoire. Elle ne peut être prononcée si l’Entrepreneur n’a pas justifié l’accomplissement de toutes les obligations lui incombant en application des dispositions pertinentes du code civil. Elle s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.
40.2. La composition de la commission de réception définitive est la même que celle ayant prononcé la réception provisoire. 

40.3. La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire.

Chapitre V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 41 : Résiliation de la lettre commande

La présente lettre commande peut être résiliée comme prévu à la section III Titre IV du Décret N° 2004/275 du 24 septembre 2004 et aux articles 74, 75 et 76, du CCAG, notamment dans l’un des cas de : 

· Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ; 

· Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant des travaux ; 

· Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

· Défaillance de l’entrepreneur ;
· Décès du prestataire ;
· Non paiement persistant des prestations.

Article 42 : Cas de force majeure

42.1 Aucune des parties au marché n'est considérée comme ayant manqué ou ayant contrevenu à ses obligations contractuelles si elle en est empêchée par une situation de force majeure.

42.2 On entend par "force majeure" aux fins du présent Article, les grèves, les lock-out ou autres conflits du travail, les actes de l'ennemi, les guerres déclarées ou non, les blocus, les insurrections, les émeutes, les épidémies, les glissements de terrains, les tremblements de terre, les tempêtes, la foudre, les inondations, les affouillements, les troubles civils, les explosions et tout autre événement analogique imprévisible, indépendant de la volonté des parties et qu'elles ne peuvent surmonter en dépit de leur diligence.

      L’entrepreneur ne verra sa responsabilité dégagée que s’il avertit par écrit le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Energie de la Kadey de son intention d’évoquer ce cas de force majeure et ce, avant la fin du 20ème jour suivant l’événement.

       En tout état de cause, il appartient au Maire de la Commune de Kentzou, « Autorité contractante », d’apprécier le cas de force majeure évoqué et les preuves fournies par l’entrepreneur et de les porter dans un délai raisonnable à l’attention du Maître d’ouvrage.

Article 43 : Différends et litiges


Tout litige survenu entre les parties contractantes fera l’objet d’une tentative de conciliation par entente directe. Lorsqu’une solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétence.

Article 44 : Edition et diffusion du présent marché

Douze (12) exemplaires de la présente lettre commande seront établis par les soins de l’Entrepreneur, à ses frais et diffusés par la Commission Interne de Passation des Marchés.

Article 45 et dernier : Entrée en vigueur de la lettre commande

La présente lettre commande ne deviendra définitive qu’après sa signature par l’Autorité Contractante. II entrera en vigueur dès sa notification à l’entrepreneur par ce dernier.

Pièce N° 5 :



SOMMAIRE

CHAPITRE I : 

GENERALITES

Article  1 :                              Objet………………………………………….                                                  

Article  2 :                              Choix technique ………………………………………….. 

CHAPITRE II : 

DESCRIPTION DES TACHES DE L’ENTREPRENEUR

Article  3 :


 Rôles de l’Entrepreneur……..…………. ........................

Article  4: 


Calendrier d’exécution.……….………………. ............ 

CHAPITRE III : 

REALISATION DU FORAGE

Article 5 : 


Exécution des forages…….........................................   

Article 6 : 

           Garantie des prestations ...........................................     

Article 7 : 


Provenance, qualité des matériaux et du matériel.......... 

Article 8 :                            Réhabilitation d’un forage…………………………………
CHAPITRE    IV : 

FOURNITURE ET INSTALLATION DES POMPES

Article 9:                             Fourniture-Installation de la pompe à motricité humaine.....

Article 10 :                           Transport, livraison et pose de la pompe…........................   

Article 11 :                          Réception qualitative provisoire ........................................ 

Article 12 :                          Conditions de réception définitive......................................
CHAPITRE I - GENERALITES

Article 1er - Objet

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) est relatif aux travaux de construction de de cinq (05) forages équipés de pompe à motricité humaine à Konga, Kentzou(oka), Mairie, EP Same, SAR-SM de Kentzou et la réhabilitation du forage au parc des gros porteurs, dans la Commune de Kentzou, Département de la Kadey.
Article 2 - Choix technique

Les conditions hydrogéologiques sont telles que la foration par usage d’équipement mixte s'impose pour faire face à toutes les éventualités. Les forages permettent de capter les arrivées d'eaux profondes (dans le socle), offrant ainsi une meilleure protection contre les pollutions superficielles.

Les forages seront implantés après une étude des conditions hydrogéologiques des sites, une petite reconnaissance par prospection géophysique (méthode électrique : traînés et sondages électriques). Dans la mesure du possible les forages seront implantés à l'intérieur même des localités sus évoquées ou à proximité immédiate. On veillera donc à ce que les formations superficielles soient convenablement isolées de façon à éviter la propagation des pollutions.

La traversée de niveaux non consolidés pourra cependant nécessiter une circulation d’eau, de mousse ou de boue. La profondeur de ces forages devra être comprise entre 40m et 80m, soit une moyenne de 60m.

Les superstructures seront de type classique : dalle légèrement inclinée, canal et puits perdu pour l'évacuation des eaux, anti- bourbier à la périphérie. Les forages seront équipés de pompe à motricité humaine India mark II ou toute autre marque jugée performante par l’Ingénieur. Les corps de pompe et les dispositifs d'exhaure devront être constitués de matériaux résistants à l'eau agressive et inoxydables.
CHAPITRE II - DESCRIPTION DES TACHES DE L’ENTREPRENEUR

Article 3 – Rôles de l’Entrepreneur

La totalité des prestations nécessaires à la réalisation des travaux sera exécutée par l’Entrepreneur retenue à l'issue de la présente consultation. Celui - ci devra après implantation réaliser le ou les forages et les aménagements à lui attribués, et installer une pompe à motricité humaine à chaque forage. 

Article 4 - Calendrier d'exécution

Le programme doit être réalisé au bout de six (06) mois dès la date de démarrage inscrite dans l’ordre de service de commencer les prestations. 
Chapitre III – REALISATION DES FORAGES
Article 5 - Exécution des forages

Les forages seront exécutés conformément aux choix techniques du présent CCTP et seront considérés comme productifs (positifs) si son débit est supérieur à 0,8 m3/h et l’eau potable.

5.1. Organisation des chantiers de forages

Compte tenu des résultats acquis au cours des campagnes antérieures il est prévu une profondeur moyenne de 60m.

La réussite du programme repose sur la parfaite coordination des différentes actions de l’Entrepreneur (fourniture et installation de pompes, réalisation des aménagements). Cette coordination nécessaire impose le respect strict du calendrier d'exécution des forages autour desquels sont calés les calendriers des autres actions.

L'ensemble des moyens de l’Entrepreneur sera placé sous l'autorité d'un chef de mission qui sera seul interlocuteur avec l'Administration (ou son représentant). Les prestations des forages seront conduits sur le terrain par un superviseur parfaitement qualifié en forages et organisation. Le programme d'exécution des prestations sera conçu de telle manière que l’atelier de forage ainsi que l'atelier d'installation de pompe travaillent à proximité l'un de l'autre.

Un état d'avancement sera dressé après deux (2) mois environ d'activités. S'il apparaît que les retards éventuels cumulés enregistrés à cette date ne sont pas susceptibles d'être rattrapés avec le matériel engagé, l’Entrepreneur aura obligation de renforcer ses moyens pour terminer les prestations dans les délais contractuels.

Par ailleurs l'Administration se réserve le droit d'augmenter ou de diminuer la cadence de réalisation au cours des prestations.

5.2. Horaires de travail 

Les conditions générales de travail fixées par la réglementation camerounaise sont applicables au personnel de chantier de l’Entrepreneur. Le travail de nuit est proscrit, sauf dérogation contraire et exceptionnelle.

5.3. Matériel d'exécution

5.3.1 Conception générale du matériel 

Le choix des matériels relève de la responsabilité de l’entrepreneur. La conception générale de l’atelier de forage et de l'ensemble du matériel devra être adaptée aux conditions locales d'utilisation, à l'état des pistes et des accès, au rythme d'exécution défini précédemment.

5.3.2. Etat du matériel 

Le calendrier d'exécution exige que l’Entrepreneur soit en possession d’un atelier requis pour l'exécution de ce projet, dès la notification du marché correspondant. Les numéros de série, l'âge et l'origine de la sondeuse seront obligatoirement précisés dans l'offre. En tout état de cause, le matériel proposé devra être en parfait état.

5.3.3. Description et spécialisation du matériel 

Les ateliers mis en œuvre répondront aux prescriptions et spécifications suivantes : 

Sondeuse 

Appareil rotary conventionnel fonctionnant à l'air, à l'eau, à la mousse ou à la boue, spécialement adapté à l'utilisation du marteau fond - de - trou, équipé d'un dispositif de tubage à l'avancement ou permettant l'emploi de tubage de travail en acier ou PVC ; il permet de forer indifféremment les terrains tendres et les terrains durs.

La capacité de l'atelier doit être d'au moins 100mètres :

· En 12’’1/4 au rotary à la boue,

· En 165mm au marteau fond - de - trou.

Autres équipements 

Dans le cas d'un développement du forage par une équipe indépendante de l'atelier de forage, cette équipe sera dotée d'un compresseur d'au moins 5 m3/mn à 7 bars.

Les essais de pompage seront réalisés à l'aide de pompe électrique immergée d'un diamètre inférieur à 110mm, capable de fournir des débits de 10 m3/h à 30mètres de profondeur et de 6 m3/h à 80mètres.

Chaque atelier de travail et la base de prestations seront équipés d'un poste émetteur - récepteur. 

5.3.4 Visite de conformité

Une visite de conformité des matériels sera faite contradictoirement au début des prestations, dans le but de vérifier :

· La conformité avec les matériels proposés dans l'offre,

· La compatibilité entre les capacités de ce matériel, les prescriptions du CCTP et les délais d'exécution.

La prononciation de cette conformité par procès-verbal ne libère en rien l’Entrepreneur de ses engagements.

5.4. Description du forage

 5.4.1 Mode d'exécution de forage 

Le choix des méthodes et des matériels à mettre en œuvre ainsi que celui des diamètres exacts de forage resteront à l'initiative de l’Entrepreneur et sous sa seule responsabilité. 

Les spécifications ci-dessous sont avancées à titre indicatif. Toutefois, il est précisé que :

· Sauf dérogation exceptionnelle, la foration au marteau fond - de - trou dans le socle ne pourra pas s'effectuer sans la pose d'un tubage provisoire en PVC ou en acier, au droit des formations d'altération,

· La traversée de niveaux non consolidés dans les altérations du socle pourra nécessiter une injection de mousse ou l'emploi de boue. Les produits utilisés seront d'une composition propre à ne pas colmater les couches productives et devront être biodégradables. Toutefois, dans le cas de perte de circulation dans les zones stériles de surface, et seulement dans ces zones, l’Entrepreneur pourra utiliser des boues bentonitiques,

· Le choix des méthodes et des matériels à mettre en œuvre ainsi que celui des diamètres exacts de forage seront conformes à l’offre de l’entrepreneur. 

5.4.2 Prise d'échantillons 

Au cours de la foration, les cuttings seront prélevés à chaque changement de terrain ou au moins tous les mètres. Les échantillons seront gardés au chantier dans des sacs en plastique numérotés, à la disposition de l’ingénieur de contrôle, qui décidera de leur conservation ou non.

5.4.3 Caractéristiques des ouvrages 

Les principales caractéristiques des ouvrages sont résumées ci-après :

Forages dans le socle :

· Foration des altérites au rotary en 9"5/8 minimum jusqu'au toit du socle,

· Mise en place d'une colonne de travail provisoire en PVC 178/195 ou en acier,

· Poursuite du forage dans le socle au marteau fond - de - trou, en 165mm de diamètre, jusqu'à une profondeur totale maximale du forage de 100mètres,

· Mise en place d'une colonne de captage PVC de 110/125 mm,

· Mise en place d'un massif de gravier,

· Mise en place d’un bouchon d’argile,

· Extraction de la colonne de travail,

· Cimentation en tête sur 5m minimum.

5.5. Equipement du forage 

Le forage jugé exploitable sera équipé aussitôt après la foration.

Dans tous les cas, le forage productif sera équipé sur toute la hauteur d'une colonne de captage en PVC de diamètre 110/125 mm, dont les caractéristiques sont spécifiées plus loin.

La colonne sera crépinée au droit des venues d'eau par des éléments de 3 à 6mètres. La base de la colonne sera obturée par un sabot de pied.

L'espace annulaire entre le terrain et la colonne sera gravillonné sur la hauteur des crépines plus 3 mètres. Le gravier sera désinfecté avant son introduction dans l’espace annulaire du forage.

La granulométrie du gravier sera de 1-3mm. Le gravier sera constitué par un matériau quartzeux propre, roulé. Au sommet du filtre de gravier, un joint d'argile de 1mètre d'épaisseur sera mis en place, il aura pour but d'éviter la contamination du forage.

Au-dessus du joint d'argile, le forage sera comblé par du tout-venant, dans la mesure où celui-ci constitue un matériau de remplissage adéquat, et enfin cimenté sur 5mètres en tête.

Le tubage dépassera de 0,50m la surface du sol. Il sera momentanément fermé par un bouchon vissé.

5.6. Développement

Le développement se fera à l’air lift double tube, par l'atelier de forage ou par une unité indépendante.

Le débit obtenu de développement ne devra pas être inférieur de plus de 10 % au débit obtenu en fin de foration.

Le développement sera poursuivi jusqu'à obtention d'eau claire, sans particule sableuse ou argileuse. L’Entrepreneur devra contrôler la teneur en sable, par la méthode de la tache de sable observée dans un seau de 10 litres et dont le diamètre ne devra pas excéder 1cm en fin de développement.

La durée moyenne du développement sera de 4 heures.

Si les défauts d'exécution apparaissent lors de la réalisation d'un forage ou pendant le développement, la poursuite des opérations de développement au-delà de 4 heures sera à la charge de l’entrepreneur et, si elles ne peuvent aboutir à l'obtention d'eau claire, l'ouvrage ne sera pas réceptionné. Dans le cas d'un développement par une unité indépendante, le retour de l'atelier de forage, pour reprise partielle ou totale de l'ouvrage, restera à la charge de l’entrepreneur, au même titre que les opérations de reprise.

Le débit sera mesuré toutes les 15 minutes. Le niveau d'eau et la profondeur de l'ouvrage seront mesurés avant et après développement.

La précision exigée pour toutes les mesures (y compris lors des essais de pompage) sera de :

-
10% pour les débits,

-
1cm pour les niveaux d'eau,

-
5cm pour les mesures de profondeur.

5.7. Essais de débit - Superstructures - Désinfection du forage et Analyses d'eau

5.7.1 Essais de débit 

Ces essais seront exécutés à l'aide d'une pompe immergée, d'une capacité minimale de 10 m3/h à une profondeur de 30m ou 6 m3/h à 80mètres. L'essai de pompage (type CIEH) aura une durée de 4 heures (3 paliers à débit croissant : premier palier de 2 heures et 2 paliers de 1 heure chacun). La remontée du niveau de l'eau après pompage sera suivie pendant une heure. Les mesures de profondeur du niveau d'eau seront effectuées à la sonde électrique, les mesures de débit seront faites au fût de 200litres, toutes les mesures seront notées sur une fiche agréée par l'Administration.

5.7.2 Superstructures 

L’Entrepreneur aura à réaliser les superstructures suivantes :

· Un socle support de pompe en béton armé (1,5m x 1,5m) surélevé de 15cm au dessus de la dalle,

· Une dalle de béton armé (3m x 3m minimum) autour de ce socle, surélevée au dessus du sol et légèrement pentue. L’épaisseur minimum de la dalle de la superstructure sera de 10cm.

· Des rigoles périphériques de drainage des eaux de ruissellement autour du socle et de la dalle, aboutissant à un canal d'évacuation menant vers un puits perdu de 1,20 m de diamètre et de 2 m de profondeur recouverte d’une dalette et situé à 4m du muret de protection.

· Un anti - bourbier sur une largeur de 1mètre à la périphérie, constitué de gravier latéritique sur 10cm d'épaisseur,

· Un muret de protection en béton de dimensions 1m d′hauteur x 3m de longueur x 3m de largeur,

· Un portillon métallique (1m x 1,20m) avec cadenas.

· Un schéma de principe sera fourni à titre indicatif. Les superstructures devront néanmoins être réalisées sur la base de plans détaillés, adaptés au type de pompe qui sera retenu et agréés par l’Ingénieur. Le soumissionnaire devra inclure ces plans détaillés dans son offre.

· Le béton devra être fabriqué avec 350kg de ciment par m3 et avoir après 28 jours une résistance de 28 kN/cm², il sera armé par du treillis soudé de maille 150mm (diamètre des fers de 5mm). Pour les agrégats, du gravier et du sable propres, ainsi que de l'eau non agressive, devront être prévus.

· Après la réalisation du socle, une plaque métallique sera boulonnée sur le cadre du support de pompe afin de fermer provisoirement le forage en attendant la pose de la pompe.

· Le numéro d'identification du forage et sa date d'exécution seront gravés soigneusement sur une plaque métallique inoxydable scellée durablement dans le béton de la dalle; sur cette plaque devra également figurer l'origine du financement. 

5.7.3 Analyses d'eau

· Avant l'équipement du forage, le Cocontractant effectuera sur le site les mesures suivantes : pH, conductivité, température.

· A la fin du développement, le Cocontractant procédera à la désinfection du forage par injection d'hypochlorite de calcium (ou équivalent).

· A la fin de l'essai de débit, le Cocontractant effectuera des prélèvements d’échantillons d’eau pour analyses physico-chimiques et bactériologiques qu’elle fera analyser dans des laboratoires agréés par l’Administration.

5.8. Contrôle des prestations de forage

La surveillance et le contrôle des prestations seront assurés par l’Ingénieur.

5.8.1 Cahier de chantier 

Afin de permettre un suivi efficace des prestations, le Cocontractant tiendra auprès de l'atelier un cahier de chantier sur lequel seront reportés tous les renseignements relatifs aux prestations. Ce cahier permettra au contrôleur, dès son arrivée sur le chantier, de connaître exactement l'état d 'avancement du forage.

Ce cahier sera tenu par un "pointeur", salarié du Cocontractant, et dont ce sera l'unique tâche sur le chantier. Le pointeur tiendra le cahier de chantier constamment à jour, au fur et à mesure du déroulement des opérations.

Sur le cahier de chantier seront notés par le pointeur tous les renseignements ci-après :

· Appellation du chantier (nom du village),

· Numéro d'ordre du forage dans le village,

· Date et heure d'arrivée et de départ de la sondeuse,

· Kilométrage de la sondeuse au départ du forage précédent et à l'arrivée du suivant,

· Compteur horaire du compresseur au début et à la fin de chaque forage,

· Heure de mise en place et heure de début de foration,

· Temps de foration tige par tige,

· Diamètre et technique utilisée tige par tige,

· Profondeur atteinte par chaque tige,

· Nature des terrains traversés "coupe sondeur",

· Profondeur du tubage provisoire, durée de mise en place et de retrait,

· Composition de l'équipement du forage : longueur de tubes pleins, crépinés, volume de gravier, niveau du joint d'argile, hauteur de cimentation, etc.

· Durée et débit des pompages, limpidité et niveaux de l'eau selon les indications du représentant du Maître d’Ouvrage lors des opérations de développement et d'essais de débit,

· D'une façon générale, tous détails techniques, incidents, pannes, difficultés propres au déroulement des prestations, avec indication des heures où ils se sont produits.

Le cahier de chantier sera visé par le représentant de l'Administration et celui du Cocontractant, et servira de base à l'établissement des attachements.

Les remarques et réserves du Cocontractant et/ou de l'Administration seront portées sur le cahier de chantier.

5.8.2 Contrôle et surveillance

Le contrôle et la surveillance des prestations assurés par le représentant de l'Administration porteront sur les points suivants :
· Définition du programme des prestations et de son ordre d'exécution en accord avec le Cocontractant.

· Implantations des ouvrages.

· Indications prévisionnelles sur la géologie et sur la profondeur à atteindre pour chaque forage.

· Décisions sur la poursuite ou l'arrêt des forages, leur équipement ou leur abandon.

· Plan d'équipement du forage, défini avec le chef foreur, en fonction du débit.

· Surveillance et interprétation du développement et des essais de pompage.

· Choix de la configuration des superstructures selon la topographie.

· Surveillance de la pose des pompes et de la formation des mécaniciens réparateurs locaux.

· Surveillance des analyses relatives à la qualité de l’eau.

· Contrôle de l’effectivité des activités de formation et de sensibilisation des comités de gestion d’eau.

5.9. Provenance et qualité des matériaux 

5.9.1 Dispositions générales 

Le Cocontractant soumettra à l'approbation de l’Ingénieur les matériaux qu'il compte employer avec indication de leur nature et de leur provenance.

Tous les matériaux reconnus défectueux devront être évacués par le Cocontractant et à ses frais.

Le Cocontractant assurera sous sa propre responsabilité, l'approvisionnement régulier des matériaux pour la bonne marche du chantier.

Nonobstant l'agrément de l’Ingénieur pour la qualité des matériaux et pour leur lieu d'emprunt, le Cocontractant reste responsable de la qualité des matériaux mis en oeuvre. Il lui appartient de faire effectuer à ses frais, toutes les analyses et tous les essais de matériaux nécessaires à une bonne exécution des ouvrages.

Il appartient au Cocontractant d'effectuer toutes les démarches, d'obtenir toutes autorisations ou accords, et de régler les frais, redevances ou indemnités pouvant résulter de l'exploitation de carrières ou gisements, et de l'emprise des installations de chantier.

Le Cocontractant ne saurait se prévaloir de l'autorisation du MAITRE D’OUVRAGE en ce qui concerne les lieux d'emprunt pour se retourner contre elle, dans le cas d'une action intentée par des tiers, du fait de l'exploitation des carrières ou gisements.

5.9.2 Caractéristiques des tubages 

Les tubages seront en PVC rigide (qualité forage). Les diamètres seront de 110/125 mm pour la colonne de captage. L'origine et la qualité des tubages devront être soumises à approbation.

Ils seront en éléments lisses vissés sur la demi - épaisseur. Le filetage sera robuste, rond ou carré et n'aura pas d'excentricité de façon à ce que la manutention des tubages puisse se faire sans problème jusqu'à des profondeurs de 100mètres.

Les tubages devront présenter toutes garanties de résistance aux efforts de cisaillement, d'écrasement ou de torsion au cours de leur mise en place et durant l'utilisation des ouvrages. Le PVC aura la qualité alimentaire et ne possédera pas d'éléments susceptibles de se dissoudre dans l'eau ou de modifier sa potabilité.

Le crépinage sera fait mécaniquement en usine. Les fentes auront moins d'un mm d'ouverture. Le pourcentage d'ouverture ne sera pas inférieur à 2% de la surface totale du PVC.

5.9.3 Ciment 

Le ciment à utiliser sera du ciment PORTLAND artificiel CPA 325. Il devra être livré en sacs de 50kg à l'exclusion de tout autre emballage. Tout sac présentant des grumeaux sera refusé. Les récupérations de poussières de ciment seront interdites.

5.9.4 Gravier 

Le gravier introduit dans l'espace annulaire des forages sera du gravier propre de quartz rond et calibré

 (1-3mm).

5.10. Dossier technique

Un dossier technique sera établi par le Cocontractant pour le forage, il complétera le dossier de village établi précédemment par l'Ingénieur. Ce dossier technique contiendra :

· La localisation de l'ouvrage sur le plan du village, 

· La coupe technico-géologique du forage, 

· Les résultats des essais du développement, 

· Les graphiques d'interprétation des essais de débit avec la cote d'installation des pompes. 

Article 6 : Garantie des prestations 

Le Cocontractant s'engage à exécuter avec le matériel qu'il propose, toutes les prestations dans les règles de l'art

En cas d'accident entraînant l'abandon du forage, le Cocontractant pourra, sauf conditions géologiques anormales, être astreint à recommencer un second forage au voisinage du premier et n'aura droit à aucune rémunération pour le forage abandonné.

Les obligations du Cocontractant pendant la période de garantie consistent à changer, ou réparer les pièces défectueuses ou celles qui ont été endommagées suite à un défaut de fabrication.

Article 7 - Provenance, qualité des matériaux et du matériel

Le Cocontractant soumettra à l'autorisation du Maitre d’Ouvrage les matériaux et matériels qu'il compte employer avec indication de leur nature et de leur provenance.

Tous les matériaux ou matériels reconnus défectueux devront être évacués par l'e Cocontractant à ses frais.

Le Cocontractant s'engage à exécuter avec le matériel et les matériaux qu'il propose toutes les prestations dans les règles de l'art, quelles que soient les conditions et la nature des sols de 

Fondation.

Le Cocontractant assure sous sa propre responsabilité l'approvisionnement régulier des matériaux pour la bonne marche des chantiers.

Nonobstant l'agrément du Maitre d’Ouvrage pour la qualité des matériaux et le lieu d'emprunt, le Cocontractant reste responsable de la qualité des matériaux mis en œuvre.

Il lui appartient de faire effectuer à ses frais toutes analyses ou essais de matériaux nécessaires à une bonne exécution des ouvrages. 
Article 8 : Réhabilitation d’un forage
Les travaux se passeront en plusieurs étapes ainsi qu’il suit :

8.1 Travaux préliminaires/ Etude d’implantation

Reconnaissance de site :

· L’installation de chantier ;

· Sensibilisation de la population ;

Concernant l’implantation, avant l’ouverture des chantiers, l’entrepreneur sera tenu de reconnaître en présence de l’Ingénieur de la lettre commande le site retenu pour la réhabilitation du forage. 

La sensibilisation de la population aura pour but, de rappeler aux usagers des points la justesse de maintenir l’ouvrage réhabilité en bon état physique tout en appliquant les règles d’hygiènes.  

8.2  Le forage 

Sur le forage les travaux consisteront à : 

· Identification des pannes ;

· Installation chantier y compris l’amenée et repli du matériel ;

· Réhabilitation totale des pannes ;

· Essai de pompage ; 

· Désinfection du forage.

L’entreprise s’occupera du repli du matériel, de l’installation du panneau de chantier et de la baraque. A la fin des travaux, toutes les tâches de nettoyage consistant à enlever les débris issues des travaux et concourant à laisser l’environnement dans un état parfait de salubrité devront être effectuées.

La réabilition des pannes du forage se fera conformément aux choix techniques du présent CCTP et sera considéré comme productifs (positifs) si leur débit est toujours supérieur à 0,8 m3/h et l’eau est potable.

CHAPITRE IV - FOURNITURE ET INSTALLATION DE LA POMPE MANUELLE
Article 9 - Fourniture - installation de la pompe à motricité humaine

Caractéristiques de la pompe à motricité humaine 

Le choix de la pompe devra tenir compte de la politique gouvernementale de standardisation des équipements hydrauliques en milieu rural.

8.1. Diamètre
Le forage sera équipé de tubes PVC dont le diamètre intérieur utilisable sera 110mm au minimum.

8.2 Débit

Les niveaux dynamiques dans la zone du projet seront situés en moyenne à une vingtaine de mètres de profondeur, toutefois le modèle de pompe proposé devra pouvoir fonctionner sans demander de gros efforts pour des profondeurs d'installation de l'ordre de 50m et des niveaux dynamiques de profondeur équivalente. 

Le débit en rythme normal d'exploitation pour les pompes à motricité humaine devra être au minimum de 

1 m3/h à 25m et 0,7 m3/h à 40m. 

8.3 Résistance à la corrosion

L'ensemble des éléments constitutifs des pompes devra résister à la corrosion de l'eau et de l'air (on demande à ce sujet que le Cocontractant fournisse une documentation sur les tests de contrôle effectués en usine sur le matériel fourni ou équivalent à celui qui sera fourni). Le Cocontractant joindra à sa soumission la liste des pièces en contact avec l'eau et précisera le matériel constitutif et le procédé anticorrosion de ces pièces. 

8.4 Embase

La fourniture des pompes à motricité humaine devra inclure aussi :

· La fourniture des embases de fixation de la pompe sur le socle : treillis métallique soudé avec des boulons, goujons, écrous et rondelles de fixation ;

· La fourniture de joints d'étanchéité.

Les embases fournies doivent comporter des plaques de fermeture qui seront mises en place en attendant la pose de la pompe.

Pour les pompes à motricité humaine devant être installées sur les forages dans les localités prévu, les crépines d’aspiration des pompes devront être entourées d’une toile géotextile maintenue en place par une « chaussette » afin d’éliminer les problèmes d’abrasion constatés sur les pompes dans la région.

Les caractéristiques des géotextiles à employer sont :

Type : TYPAR 3627 (fabriqués par DUPONT DE NEMOURS S.A.)


Nature : 100% polypropylène


Coefficient de perméabilité : 10-4 m/sec sous 2 KN/m²


Transmissivité : 10-6 m2/sec sous 20 KN/m²


Ouverture de filtration : (095)


Tamisage à sec : 280 µm (95% pour 2280 µ)

8.5 Entretien courant

Le fournisseur remplira un tableau décrivant la nature des opérations d'entretien courant avec comme renseignements pour chacune d'elles :

· La périodicité

· Les pièces concernées

· Le coût des pièces vendues dans le pays

· L’outillage nécessaire

8.6 Réparation

Le fournisseur précisera pour quelle panne l'extraction de la pompe du forage est nécessaire ainsi que les différents poids unitaires, notamment :

· Fontaine complète,

· Mètre linéaire du tube d'exhaure (avec la tige) vide et plein d'eau,

· Corps de pompe.

Il précisera pour les réparations les plus fréquentes la nature de l'intervention et sa périodicité.

8.7 Accessoires

Pour les pompes dont la mise en place et le démontage nécessitent un moyen de levage, les soumissionnaires proposeront, en option, la fourniture d’un dispositif de levage adéquat, chèvre ou portique, destiné à être installé à demeure sur chaque ouvrage. Ces dispositifs devront être conçus pour permettre des manœuvres aisées lors des montages et démontages des colonnes de pompage par les réparateurs villageois.

Le soumissionnaire devra proposer en outre pour chaque pompe la ou les clés nécessaires pour assurer le montage, le démontage et le remplacement des pièces d'usure courante.

8.8 Pièces détachées

Les pièces détachées devront, dès le début de la campagne de prestations, être disponibles dans les différents points de vente ainsi que cela est défini dans le présent CCTP.

Un kit de pièces d’usure sera livré avec chaque pompe et remis au comité de gestion villageois.

8.9 Brochures techniques et pédagogiques

Le soumissionnaire doit prévoir la fourniture de brochures techniques et pédagogiques sur le montage, le bon fonctionnement, l'entretien et les réparations de la pompe.

Ces brochures comporteront simultanément trois niveaux d’information.

a) Un niveau exclusivement illustré sur les thèmes suivants :

· Comment pomper correctement (illustrations avec photos ou dessins).

· Comment déceler une anomalie dans le fonctionnement.

· Comment effectuer les petites réparations.

b) Une notice complète de montage d'utilisation et d'entretien. Tous les types de pannes pouvant se produire doivent y être mentionnés ainsi que les moyens d’y remédier.

c) Un niveau documentaire complet portant sur tous les aspects de la pompe : fabrication, pièces constitutives, matériaux utilisés, montage, entretien courant, réparations importantes, liste des pièces détachées et leur durée de vie approximative, etc.

Ces brochures accompagneront la livraison de chaque pompe, des exemplaires supplémentaires de réserve seront conservés chez les représentants du fournisseur.

En outre, le Cocontractant doit prévoir une fiche d'entretien pour chaque pompe (ainsi que des exemplaires de réserve), qui sera conservée dans chaque village, et qui permettra d'inscrire toutes les interventions et réparations effectuées.

8.10 Mise en place du dispositif de maintenance

Les pompes à motricité humaine seront incorporées dans le réseau de maintenance existant dans la Province concernée. Le Cocontractant assurera la formation de deux (02) à trois (03) artisans réparateurs pour intervenir et effectuer les réparations sur le type de pompes installées. La formation des artisans réparateurs sera une condition préalable à la réception provisoire des équipements. 

Le Cocontractant assurera également la formation de 2 membres du comité de gestion pour chaque point d’eau pour coordonner la maintenance courante sur le type de pompes installées.

Article 10 : Transport, livraison et pose de la pompe 

Le Cocontractant assurera l'acheminement du matériel jusqu'au Cameroun où il sera stocké en entrepôt sous sa responsabilité, les détériorations et le remplacement des éléments détériorés étant à sa charge.

Le Cocontractant est censé avoir compris dans ses prix tous les frais grevant les fournitures, notamment : les frais de transport et d'assurance, les frais d'emballage, de transbordement, de déchargement, de transit, de déballage, et de mise en place au lieu de livraison.

Chaque livraison doit être accompagnée d'un état dressé par le fournisseur, comportant notamment : date de livraison, référence du marché, identification du Cocontractant, identification des fournitures livrées et leur répartition par colis.

Le Cocontractant devra également assurer le transport et l'installation des pompes sur chaque site.

L'équipe de forage aura la responsabilité d'assurer la construction des socles et de fixer les embases nécessaires à la fixation des pompes. Les embases fournies devront comporter des plaques de fermeture.

Dans sa soumission, le Cocontractant fournira les plans cotés des embases.

La pose des pompes interviendra, pour chaque forage immédiatement après la réception provisoire de celui-ci.

Article 11 : Réception qualitative provisoire

Le matériel mis en œuvre donnera lieu à une réception qualitative provisoire qui aura lieu en deux étapes.

Une réception qualitative dans les entrepôts du Cocontractant au Cameroun, qui portera sur la réception du procédé de fabrication et des matériaux utilisés (pièces administratives et techniques justifiant que la qualité des matériaux utilisés sont conformes à la proposition).

La réception mentionnée ci-dessus sera suivie d'une réception technique qui aura lieu sur le chantier lors de l'installation de la première pompe et au vu des résultats constatés sur le terrain.

Le prononcé de cette réception ne libère en rien le Cocontractant de ses engagements aussi bien par rapport aux délais que par rapport aux prescriptions techniques.

Le Chef de Service ou son représentant pourra à tout moment inspecter les fournitures afin de vérifier leur conformité avec les présentes spécifications.

Les matériaux éventuellement reconnus défectueux ou en non-conformité selon la description ci-dessus devront être évacués par le Cocontractant et à ses frais.

Tout changement du matériel proposé dans l'offre (type, caractéristique, origine, etc.) avant ou après la visite de conformité et pendant la réalisation des prestations est formellement interdit sauf accord écrit du Maître d’Ouvrage après demande du Cocontractant.

Si les fournitures ne sont pas en conformité avec les spécifications, le Maître d’Ouvrage peut les rejeter et demander leur remplacement ou les modifications qui seraient nécessaires, sans charge supplémentaire pour celui-ci.

Article 12: Conditions de réception définitive 

La réception définitive sera prononcée à l'expiration du délai de garantie, d'un an après installation de la pompe. Il ne sera pas procédé à des essais de pompage particuliers pour la réception définitive, mais à un test de l'équipement d'exploitation en place et à une enquête auprès de la population pour s'assurer du bon fonctionnement de la pompe au cours de l'année écoulée.

PIÈCE N° 6 :


BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

	DESIGNATION
	Unité
	PRIX Unitaire en chiffres (FCFA) HTVA.
	PRIX Unitaire en toutes lettres (FCFA) HTVA.

	PROSPECTION GENERALE

	Etudes géophysique et implantation du forage :
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché les études et sondages géomorphologiques, hydrogéologiques, géophysiques et l’implantation de l’ouvrage

Il est rémunéré au forfait (FF)

Le Forfait à ………………………………………FCFA
	FF
	...………FCFA
	………FCFA

	MOBILISATION

	Installation du chantier :
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché l’ensemble des activités comprenant la construction ou la location du bureau de l’entreprise devant servir pour les réunions de chantier et les plaques de chantier
Il est rémunéré au forfait (FF)

Le Forfait à ………………………………………FCFA
	FF
	...………FCFA
	………FCFA

	Amenée et repli du matériel

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché l’Amenée et le repli du matériel y compris la mise en état les lieux des travaux.

Il est rémunéré au forfait (FF)

Le Forfait à ………………………………………FCFA
	FF
	.………FCFA
	………FCFA

	FORATION

	Foration des terrains d’altérations au rotary Ø 9“5/8

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché la Foration au rotary des terrains d’altération en Ø 9“5/8
Il est rémunéré au mètre linéaire (ml)

Le Mètre linéaire à : ……………………………FCFA
	ml
	...………FCFA
	………..FCFA

	Foration des terrains de socle au marteau fond-de-trou en 165mm de diamètre
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché la Foration du socle au marteau fond-de-trou (Ø 6’’ ½ à 6˝ ¾) en 165mm
Il est rémunéré au mètre linéaire (ml)

Le Mètre linéaire à : …………………………FCFA
	ml
	...………FCFA
	………..FCFA

	Pose du tubage provisoire en acier

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché la pose d’un tubage provisoire en acier
Il est rémunéré au mètre linéaire (ml)

Le Mètre linéaire à : ……………………………FCFA
	ml
	...………FCFA
	…….…..FCFA

	Retrait du tubage provisoire en acier

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché le retrait d’un tubage provisoire en PVC 
Il est rémunéré au mètre linéaire (ml)

Le Mètre linéaire à: ………………………………FCFA
	ml
	...………FCFA
	…….…..FCFA

	Echantillonnage de la foration

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché la présentation des différents échantillons des zones de foration
Il est rémunéré à l’unité (U)

 L’Unité à : ……………………………………..FCFA
	U
	...………FCFA
	…….…..FCFA

	EQUIPEMENT - DEVELOPPEMENT - POMPAGE

	Fourniture et pose de tube PVC pleins

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché la fourniture et la pose de tubes PVC pleins 
Il est rémunéré au mètre linéaire (ml)

Le Mètre linéaire à: ………………………………FCFA
	ml
	...………FCFA
	………..FCFA

	Fourniture et pose de tubes PVC crépinés
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché la fourniture et la pose de tubes PVC crépinés.
Il est rémunéré au mètre linéaire (ml)

Le Mètre linéaire à : ……………………………FCFA
	ml
	...………FCFA
	………..FCFA

	Fourniture et mise en place d’un massif filtrant de gravier calibré 2 à 4mm

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché la Fourniture et mise en place d’un massif filtrant de gravier (quartz blanc) calibré (1 - 2mm), (2-4mm) 
Il est rémunéré au mètre cube (m3)

Le Mètre cube à: ………………………………FCFA
	m³
	...………FCFA
	……….FCFA

	Mise en place d'un bouchon d'argile ou bentonite
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché la mise en place d’un bouchon d’argile
Il est rémunéré à l’unité (U)

 L’Unité à : ……………………………………..FCFA
	U
	...………FCFA
	…….…..FCFA

	Remblayage en tout venant
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché le remblayage en tout venant les zone de captage
Il est rémunéré à l’unité (U)

 L’Unité à : ……………………………………..FCFA
	U
	...………FCFA
	…….…..FCFA

	Nettoyage et développement à l’air-lift ou à l’émulseur
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché le nettoyage et le développement du forage à l’air-lift ou à l’émulseur 
Il est rémunéré à l’unité (U)

 L’Unité à: ……………………………………..FCFA
	U
	...………FCFA
	…….…..FCFA

	Essai de pompage type CIEH et de longue durée
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché l’essai de pompage de longue durée du forage
Il est rémunéré à l’unité (U)

 L’Unité à: ……………………………………..FCFA
	U
	...………FCFA
	…….…..FCFA

	SUPERSTRUCTURE

	Aménagement tête de forage y compris toutes sujétions
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché la Mise en place et l’aménagement de la tête de forage 
Il est rémunéré au forfait (FF)

Le Forfait à : ……………………………………..FCFA
	FF
	...………FCFA
	………..FCFA

	Réalisation d'un muret de protection de 3,5mx3,5m et de 1,5m de hauteur avec grille sur porte de 1m de hauteur + peinture + cadenas
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché la construction d’un muret de protection du forage 
Il est rémunéré au forfait (FF)

Le Forfait à: ……………………………………..FCFA
	FF
	...………FCFA
	………..FCFA

	Construction d’un puits perdu pour les eaux usées
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché la construction d’un puits perdu devant abrité les eaux usées et perdues 
Il est rémunéré à l’unité (U)

 L’Unité à: ……………………………………..FCFA  
	U
	...………FCFA
	………..FCFA

	MOYENS D’EXHAURE

	F/P d'une pompe à motricité humaine INDIA MARK II Y compris toutes sujétions
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché la fourniture et la pose d’une pompe à motricité humaine y compris toutes sujétions
  Il est rémunéré à l’unité (U)

 L’Unité à: ……………………………………..FCFA
	U
	...………FCFA
	…….…..FCFA

	ANALYSE DE L'EAU

	Analyse physico-chimique et bactériologique de l’eau

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché le Prélèvement et l’acheminement de l’eau par les inspecteurs assermentés pour les Analyses physico-chimique et bactériologique de l’eau 
Il est rémunéré à l’unité (U)

 L’Unité à: ……………………………………..FCFA
	U
	...………FCFA
	………..FCFA

	Désinfection du forage

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché le Traitement et la Désinfection du forage.
Il est rémunéré à l’unité (U)

 L’Unité à: ……………………………………..FCFA
	U
	...………FCFA
	………..FCFA

	


PERENNISATION DE L’OUVRAGE

	Formation de deux (02) Artisans réparateurs de la pompe

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché l’Animation et la Mise en place du Comité de Gestion de l’ouvrage + la Formation de deux (02) Artisans réparateurs de la pompe 

Il est rémunéré à l’unité (U)

 L’Unité à: ……………………………………..FCFA
	U
	...………FCFA
	………..FCFA

	Fourniture d'une caisse à outils compartimentée avec clés de dépannage
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché la fourniture d’une caisse à outils compartimentée comportant des clés de dépannage
Il est rémunéré au forfait (FF)
Le Forfait à: ……………………………………..FCFA
	U
	...………FCFA
	…….…..FCFA

	REHABILITATION DU FORAGE

	Identification des pannes 

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché le diagnostic du forage 

Il est rémunéré au forfait (FF)

Le Forfait à: ……………………………………..FCFA
	FF
	...………FCFA
	…….…..FCFA

	Réhabilitation du forage y compris toutes sujétions de mise en œuvre 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans la lettre commande la mise en fonction de l’ouvrage 
Il est rémunéré au forfait (FF)

Le Forfait à: ……………………………………..FCFA
	FF
	...………FCFA
	………..FCFA



PIÈCE N° 7 :

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
	N°
	DESIGNATION
	Unité
	Qté
	Prix Unitaire
	Prix Total

	LOT 100: PROSPECTION GEOPHYSIQUE

	101
	Etudes géophysique et implantation du forage
	FF
	1
	
	

	TOTAL LOT 100
	

	MOBILISATION

	201
	Installation du chantier
	FF
	1
	
	

	202
	Amené et repli du matériel
	FF
	1
	
	

	TOTAL LOT 200
	

	LOT 300: FORATION

	301
	Foration des terrains d'altération au rotary en 9''5/8
	ml
	30
	
	

	302
	Foration des terrains de socle au marteau fond de trou en 165 mm de diamètre
	ml
	30
	
	

	303
	Pose du tubage provisoire en acier
	ml
	30
	
	

	304
	Retrait du tubage provisoire en acier
	ml
	30
	
	

	305
	Echantillonage de la foration
	U
	5
	
	

	TOTAL LOT 300
	

	LOT 400 : EQUIPEMENT - DEVELOPPEMENT - ESSAI DE POMPAGE

	401
	Fourniture et pose de tube PVC plein 
	ml
	30
	
	

	402
	Fourniture et pose de tube PVC crépines
	ml
	30
	
	

	403
	Fourniture et mise en place d'un massif filtrant de gravier calibré 2 à 4 mm
	m³
	5
	
	

	404
	Mise en place d'un bouchon d'argile ou bentonite
	U
	5
	
	

	405
	Remblayage en tout venant
	U
	5
	
	

	406
	Nettoyage et développement à l’air-lift ou à l’émulseur
	U
	5
	
	

	407
	Essai de pompage type CIEH et de longue durée
	U
	6
	
	

	TOTAL LOT 400
	

	LOT 500: SUPERSTRUCTURE

	501
	Aménagement tête de forage y compris toutes sujétions
	FF
	6
	
	

	502
	Réalisation d'un muret de protection de 3,5mx3,5m et de 1,5m de hauteur avec grille sur porte de 1m de hauteur + peinture + cadenas
	FF
	6
	
	

	503
	Construction d’un puits perdu pour les eaux usées
	U
	6
	
	

	TOTAL LOT 500
	

	LOT 600 : MOYENS D’EXHAURE

	601
	F/P d'une pompe à motricité humaine INDIA MARK II Y compris toutes sujétions
	U
	6
	
	

	TOTAL LOT 600
	

	LOT 700: ANALYSE DE L'EAU

	701
	Analyse physico-chimique et bactériologique 
	U
	6
	
	

	702
	Désinfection du forage
	U
	6
	
	

	TOTAL LOT 700
	

	LOT 800: PERENNISATION DE L'OUVRAGE

	801
	Formation de deux artisans réparateurs
	U
	12
	
	

	802
	Fourniture d'une caisse à outils compartimentée avec clés de dépannage
	U
	6
	
	

	TOTAL LOT 800
	

	REHABILITATION DU FORAGE

	901
	Identification des pannes 
	FF
	1
	
	

	902
	Réhabilitation du forage
	FF
	1
	
	

	TOTAL LOT 900
	

	MONTANT HT 
	

	TVA 
	19,25%
	

	AIR
	2,2% ou 5,5%
	

	MONTANT TTC 
	

	NET A MANDATER
	


Arrêté le présent devis à la somme TTC de …………………………………………………

                                                                                                                    Kentzou, le_____________

PIÈCE N° 8 :



SOUS DÉTAIL DES PRIX UNITAIRES

Désignation :_______________________________________________________________________

	N° Prix
	Rendement journalier
	Quantité totale
	Unité
	Durée activité

	
	
	
	
	

	Main d’œuvre
	Catégorie
	Salaire journalier
	Jours facturés
	Montant

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	TOTAL A
	

	Matériel et engin
	Type
	Taux journalier
	Jours facturés
	Montant 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	TOTAL B
	

	Matériaux divers
	Type
	Prix unitaire
	Consommation 
	Montant 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	TOTAL C
	

	D
	TOTAL COUTS DIRECTS
	
	A+B+C
	

	E
	Frais généraux de chantier
	7%
	= D x %
	

	F
	Frais généraux de siège
	10%
	= D x %
	

	G
	COUTS DE REVIENT
	
	= D + E + F
	

	H
	Risques + Bénéfices
	13%
	= G x %
	

	P
	PRIX DE VENTE TOTAL HT
	
	= G + H
	

	V
	PRIX DE VENTE UNITAIRE HT
	
	= P/Qté
	

	T
	TVA
	
	= V x 19,25%
	

	
	PRIX DE VENTE UNITAIRE TTC
	
	= V + T
	


PIÈCE N° 9 :



LETTRE COMMANDE N°_______/LC/RE/DK/C-KENTZOU/SG/CIPM-2023 DU________Passée après Appel d’Offres National OUVERT N°________/ AONO/RE/DK/C-KENTZOU/CIPM-2023 du ______ avec ____________POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ FORAGES ÉQUIPES DE POMPES A MOTRICITÉ HUMAINE A KONGA, KENTZOU(OKA), MAIRIE, EP SAME, SAR-SM DE KENTZOU ET LA REHABILITATION DU FORAGE AU PARC DES GROS PORTEURS,
COMMUNE DE KENTZOU, 

ARRONDISSEMENT DE LA BOMBE

 ,

TITULAIRE : ________________________________________________________________
B.P. :_________________________Tél.________________ 
Fax :___________________
N° R.C. : ____________________________________________________________________

N° Contribuable : _____________________________________________________________

OBJET : ___________________________________
LIEU : ___________________________________
DÉLAI D’EXÉCUTION : ________ mois

MONTANT EN F CFA :

	HTVA
	

	T.V.A. 
	

	AIR 
	

	TTC
	

	Net à mandater 
	

	
	


 FINANCEMENT : BIP INVESTISSEMENT PUBLIC 2013 

IMPUTATION :   
SOUSCRITE, 
le ……………………………………………………..

SIGNEE, 

le ……………………………………………………..

NOTIFIEE,

le ……………………………………………………..

ENREGISTREE,
le……………………………………………………..

Entre 

LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN, REPRÉSENTÉE PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE KENTZOU, DÉNOMMÉ CI – APRÈS 

« AUTORITE CONTRACTANTE »,

D’UNE PART

ET L’ENTREPRISE : ________________________________________________________________
B.P. :_________________________Tél.________________ 
Fax : ___________________
N° R.C. : ____________________________________________________________________

N° Contribuable : ______________________________________________________________

REPRÉSENTÉE PAR SON DIRECTEUR GENERAL _____________________________________, 

DÉNOMMÉ CI – APRÈS 

« L’ENTREPRENEUR »
D’AUTRE PART,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

Titre I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)……………………………

Titre II : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ………………………………

Titre III : Bordereau des Prix Unitaires (BPU) …………………………………………………

Titre IV : Détail ou Devis Quantitatif et Estimatif (DQE) ………………………………………

Page __________ et dernière de la  
LETTRE COMMANDE N°_______/LC/RE/DK/C-KENTZOU/SG/CIPM-2023 DU________Passée après Appel d’Offres National OUVERT N°________/ AONO/RE/DK/C-KENTZOU/CIPM-2023 du ______ avec ____________POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ FORAGES ÉQUIPES DE POMPES A MOTRICITÉ HUMAINE A KONGA, KENTZOU(OKA), MAIRIE, EP SAME, SAR-SM DE KENTZOU ET LA REHABILITATION DU FORAGE AU PARC DES GROS PORTEURS.

COMMUNE DE KENTZOU, 

ARRONDISSEMENT DE LA BOMBE

DELAI D’EXECUTION : ……………………………………………………….

MONTANT DE LA LETTRE−COMMANDE EN FCFA :

	MONTANT TTC
	                                               FCFA

	MONTANT HTVA
	                                               FCFA

	T.V.A. (19,25%)
	                                                FCFA

	AIR (2,2 ou 5,5%)
	                                                FCFA

	NET A MANDATER
	                                                 FCFA


	KENTZOU, le ____________________

LUE ET APPROUVÉE PAR
L’ENTREPRENEUR



	      KENTZOU, le ____________________                                        

SIGNÉE PAR

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE KENTZOU
AUTORITE CONTRACTANTE



	KENTZOU, le_____________________
ENREGISTREMENT




PIÈCE N° 10 :


SOMMAIRE DES ANNEXES

Annexe n° 1 : Modèle de soumission
……..64

Annexe n° 2 : Modèle de caution de soumission
65

Annexe n° 3 : Modèle de cautionnement définitif
66

Annexe n° 4 : Modèle de caution d'avance de démarrage
67

Annexe n° 5 : Modèle de caution de retenue de garantie
68

Annexe n° 6 : Cadre du planning
69


Annexe n°7 : Grille d'évaluation des offres………………………………………..70

Annexe n°8 : Modèle pour les moyens en personnels et en matériels……………..72

Annexe n°9 : Modèle de curriculum vitae………………………………………… 73

Annexe n°10 : Modèle de déclaration d’engagement sur l’honneur…….…………..74

Annexe n°11 : Modèle de Visite de site……………………………………………..75

Annexe n°12 : Liste des établissements bancaires et organismes financiers agréés… 76

Annexe n° 1 : Modèle de soumission

Je, soussigné …......................................................…………………………………………….......................…………[indiquer le nom et la qualité du signataire]

représentant la société, l’entreprise ou le groupement  (*)……………………..............…..… dont le siège social est à…..............................…. inscrite au registre du commerce de ………...............……………………... sous le n° ………………..................................

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y compris l’(es) additif(s), [rappeler le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres]:
- Après m'être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer.

- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.

- Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n° ………............. à

- ………........................................................................................................................................................ [en chiffres et en lettres] francs Cfa Hors TVA, et à

………....................................................................................................................... francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres]

- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de ………............. mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai ………............. jours [indiquer la durée de validité, en principe 90 jours pour les AON et 120 jours pour les AOI] à compter de la date limite de remise des offres.

- Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs lots):

L’Autorité Contractante se libérera des sommes dues par lui au titre de la présente lettre commande en faisant donner crédit au compte n° ………………...................... ouvert au nom de …................................……………. auprès de la banque …................................………………………….. Agence de ..................…………

…..............................……………………..

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

                                                     Fait à ………...........................................………. le ………...........................................……….

                                                                        Signature de ………...........................................……….

                                                                       En qualité de ………...........................................……….

                                                                      dûment autorisé à signer les soumissions

                                                                      pour et au nom de ((*) ………...........................................……….

(*) Supprimer la mention inutile

104 
Annexe n° 2 : Modèle de caution de soumission

Adressée à l’Autorité Contractante

 (« Le bénéficiaire »)

Attendu que l’entreprise ……………..........................……….. , ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du ……………..........................……….. pour [rappeler l’objet de l’Appel d’Offres], ci-dessous désignée « l’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant] francs CFA,

Nous …………....................…..........................……….. [nom et adresse de la banque], représentée par ……………..........................……….. [noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement à l’Autorité Contractante de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires. Les conditions de cette obligation sont les suivantes :
Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission ; ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par l'Autorité contractante

- manque à signer ou refuse de signer la lettre commande, alors qu’il est requis de le faire ;

- manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif de la lettre commande (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci. nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d’Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué. 

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

                                                                            Signé et authentifié par la banque

                                                                 à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

                                                                                                                   [Signature de la banque]

105 

Annexe n° 3 : Modèle de cautionnement définitif

Banque :

Référence de la Caution : N° ……………..................................………..

Autorité Contractante

[Adresse du Maître d’Ouvrage] 

(« Le bénéficiaire »)

Attendu que ……………................................................................................................……….. [nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné

« l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché désigné « lettre commande », à réaliser [indiquer la nature des travaux ]
Attendu qu’il est stipulé dans la lettre commande que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche de la lettre commande correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement,

Nous, ……………...............................................................................................................................................................................……….. [nom et adresse de banque],

représentée par ……………................................................................................................................................................................……….. [noms des signataires],

ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de ……………...........................................................................................................................................................................……….. [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification de la lettre commande ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l’entrepreneur, par l'Autorité contractante, de l’approbation de la lettre commande. Elle sera libérée dans un délai de [indiquer le délai] à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part. Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement. Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

                                                                           Signé et authentifié par la banque

                                                                    à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

                                                                                                                 [Signature de la banque]

Annexe n° 4 : Modèle de caution d'avance de démarrage

Banque : référence, adresse ……………...................................................................................................................................................................................................………..

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de :

……………...................................................................................................................................................................................................……….. [le titulaire], au profit de Maître d’Ouvrage

[Adresse du Maître d’Ouvrage]

(« Le bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………….................…….. [le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions de la lettre commande n°…….................…….. du ………..................................…….. relative aux travaux [indiquer l’objet des travaux, les références de l’Appel d’Offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à l’avance de [vingt (20) %] du montant Toutes Taxes Comprises de la lettre commande n°…………........................................................…….. , payable dès la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux, soit :…………..........................................…….. francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de …………...............................................................…….. [le titulaire] ouverts auprès de la banque…….................……..………….................……..………….................……..………….................……..………….................…….. sous le n° ………….................……..………….................……..

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement. La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

 






Signé et authentifié par la banque 

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..
                





    [signature de la banque]

107 

Annexe n° 5 : Modèle de caution de retenue de garantie

Banque : …………...........................……………………

Référence de la Caution : N° …………...........................……………………

Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage]

[Adresse du Maître d’Ouvrage]

ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que …………...................................................................................................................................……............………………[nom et adresse de l’entreprise],

ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution de la présente lettre commande, à réaliser les travaux de [indiquer l’objet des travaux]
Attendu qu’il est stipulé dans la lettre commande que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché peut être remplacée par une caution solidaire, Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution,
Nous, …………...........................………………………………...........................………………………………........................................……………… [nom et adresse de banque], représentée par …………...........................………………………………...........................………………………………...........................………………………………..........................…………

[noms des signataires], et ci-dessous désignée « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de …………...........................…………………… [en chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché (*).

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre de la lettre commande modifiée le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification de la lettre commande ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites. 

Signé et authentifié par la banque
à …………….......................... le ……………..........................………..

 [signature de la banque]

(*) Cas où la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit 10% de la lettre commande.
108 
Annexe n° 6: Cadre du planning

Note sur la présentation des plannings

Les quantités, les rendements journaliers, la durée d’exécution des travaux et les ralentissements voire les interruptions, devront ressortir clairement des plannings.

Le planning financier qui découle du planning des travaux devra indiquer mois par mois, les montants prévisionnels des décomptes de travaux par poste et cumulés, en tenant compte de l’incidence des saisons de pluies, pour la solution de base et éventuellement la solution variante.

	Annexe n°8 : GRILLE D'EVALUATION DES OFFRES

	PIECE  N°
	DESIGNATION

	A.1
	Patente de l’exercice en cours

	A.2
	Attestation de domiciliation bancaire;

	A.3
	Attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Grande Instance ou par la Chambre d’Industrie et du Commerce du lieu de résidence du soumissionnaire datant de moins de six (06) mois precedent la date de remise des offres  

	A.4
	Attestation de soumission la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) 

	A.5
	Attestation de non redevance

	A.6
	Certificat d’imposition de l’exercice en cours datant de moins de trois (03) mois

	A.7
	Copie certifiée conforme de la carte de contribuable en cours de validité par un Inspecteur des Impôts du ressort 

	A.8
	Registre de commerce en cours de validité

	A.9
	Bordereau de situation fiscale

	A.10
	Plan de localisation légalisé par les services compétences

	A.11
	Quittance d’achat du DAO

	A12
	Caution de soumission

	A13
	Attestation de non exclusion des Marchés Publics délivrée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP)

	PIECE N°
	DESIGNATION

	
	B.1 : Références de l’entreprise

· Références techniques relatives aux travaux similaires réalisés durant les trois (03) dernières années. Joindre les copies du marché plus les PV de réception accompagné si possible des photos. 

· Le soumissionnaire devra préciser l’année de construction, le site et type de l’infrastructure. Les coordonnées (adresse postale et numéro de téléphone) de ses clients, le délai d’exécution des travaux, la date de démarrage et de réception définitive des travaux et le montant des travaux. 

B.2 : Qualité du personnel
· Les moyens en personnel d’encadrement de l’entreprise comprenant au moins les techniciens et ouvriers qualifiés. Les curriculums vitae datés et signés seront accompagnés des copies des diplômes légalisées, 

· Un conducteur des travaux, niveau supérieur ou égale au Technicien supérieur de Génie Rural, avec trois (03) ans d’expérience dans les travaux similaires ou niveau Technicien Supérieur de Génie Rural ou en Sciences de la Terre ou en Foration avec au moins cinq (05) ans d’expérience dans les travaux similaires.

· Un chef chantier, niveau supérieur ou égale au Technicien de Génie Rural ou de Génie Civil, avec au moins cinq (05) ans d’expérience dans les travaux similaires.

        La présence du curriculum vitae réactualisé d’un même chef de chantier ou conducteur des travaux dans deux ou plusieurs offres entraînera systématiquement le rejet de ces offres.

B.3 : Moyens logistiques affectés au projet

· Les moyens en matériel et équipement minima indispensables que l’entreprise doit mettre à la disposition du présent marché (voir modèle) :
-Sondeuse (carte grise légalisée et/ ou l’attestation de location à joindre) 

-Atelier de forage (carte grise légalisée et/ ou l’attestation de location à joindre) 

-Compresseur (carte grise légalisée et/ ou l’attestation de location à joindre) 

- Camion hydraulique à grue (carte grise et/ ou l’attestation de location à joindre) ;

- Véhicule de liaison 4x4 – Pick–Up (carte grise légalisée ou l’attestation de location) ;

- Liste des équipements et petit matériel de chantier de forage équipé, propriété de l’entreprise (joindre factures et bordereaux de livraison).

B4 : Attestation de surface financière délivrée par une banque de premier ordre, agréée par le Ministre en charge des Finances indiquant que le soumissionnaire dispose de liquidité ou, a des facilités d’accéder aux crédits
B.5 : Méthodologie d’exécution des travaux

· La note méthodologique signée comprenant l’organisation du chantier, l’organigramme du personnel sur le chantier et de l’entreprise, la prise en compte de la sécurité et des aspects environnementaux sur le chantier, et l’entretien durant la période de garantie ;

· Le planning d’exécution des travaux signé selon le modèle en annexe ; 

· Le planning d’approvisionnement du matériel signé selon le modèle en annexe ; 

B.6 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) complété et paraphé à chaque page et signé à la dernière.

Enveloppe C : Offre financière

C.1 : La lettre de soumission rédigée selon le modèle joint en annexe 1, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée.

C.2 : Le bordereau des prix unitaires complété, paraphé et signé à la dernière page.

C.3 : Les Sous Détails des Prix Unitaires.

C.4 : Le Devis Quantitatif et Estimatif complété et signé.

Les pièces devront être rangées dans l’ordre ci-dessus indiqué et séparées les unes et les autres par des intercalaires de couleur autres que le Blanc. 


	
	
	

	


Annexe n° 9 :   Modèle pour les moyens en personnels et matériels 

I. PERSONNEL 

	
	NOMS ET PRENOMS
	QUALIFICATION
	FONCTION SUR LE

	
	
	(Diplôme - formation
	CHANTIER

	
	
	expérience)
	

	
	
	
	

	A. Cadre – Direction
	
	
	

	de chantier
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	B. Encadrement
	
	
	

	
	
	
	


	
	NOMBRE

	
	

	C. Maçon
	

	
	

	
	

	D. Ouvriers spécialisés
	

	
	


II. EQUIPEMENTS

II-1 Equipements et matériels pour l’exécution des travaux

	DESIGNATION
	NOMBRE
	AGE – ETAT
	PROVENANCE
	STATUT 



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


II-2 Petits matériels et outillages de chantier

	DESIGNATION
	NOMBRE
	AGE – ETAT
	PROVENANCE

	
	
	
	

	
	
	
	


Annexe n° 10 : Modèle de Curriculum Vitae (CV) du personnel proposé

Poste : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom du Candidat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom de l’employé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Diplômes : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date de naissance : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nombre d’années d’emploi par le Candidat :................................ Nationalité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Affiliation à des associations/groupements professionnels : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Attributions spécifiques : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Principales qualifications :

[En une demi-page environ, donner un aperçu des aspects de la formation et de l’expérience de l’employé les plus utiles à ses attributions dans le cadre de la mission. Indiquer le niveau des responsabilités exercées par lui/elle lors de missions antérieures, en en précisant la date et le lieu.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Formation :

[En un quart de page environ, résumer les études universitaires et autres études spécialisées de l’employé, en indiquant les noms et adresses des écoles ou universités fréquentées, avec les dates de fréquentation, ainsi que les diplômes obtenus.]

Pièces Annexes :

· Copie certifiée conforme du diplôme le plus élevé ; 

· Attestation de disponibilité.

Annexe n° 11
MODÈLE DE DECLARATION D’ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR
Déclaration d’engagement sur l’honneur

@ (nom de prestataire) souligne l’importance d’une procédure d‘attribution libre, équitable et basée sur la concurrence, à l’exclusion de tout abus. 

De ce fait, ce prestataire n’a, à ce jour, ni directement ni indirectement offert ou accordé des avantages illicites à des agents de la Fonction Publique ou à d’autres personnes dans le contexte de son offre et n’a pas non plus l’intention d’offrir ou d’accorder de telles incitations ou conditions lors de la présente procédure d’attribution ou, dans le cas où elle serait retenue, lors de la mise en œuvre subséquente du contrat. 

Par ailleurs, @ (nom du prestataire) souligne l’importance du respect des normes sociales minimum (« normes fondamentales du travail ») lors de la réalisation du projet. Par conséquent, elle s’engage à respecter les normes fondamentales du travail ratifiées par le Cameroun.

@ (nom du prestataire) informera ses employés de leurs devoirs respectifs et de leur obligation de respecter cet engagement pris volontairement et de respecter les lois du Cameroun.

lieu, date





Nom du soumissionnaire
Annexe n° 12 : Modèle de l'Attestation de visite de site 
ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX

Je soussigné Mme/Mlle/Mr _________________________________________________________

Directeur/Responsable Technique de l’entreprise ______________________________ atteste avoir visité le (s) pont (s)_____________________________________________________

En compagnie de __________________________________________________________________

Objet (s) de l’appel d’offre n° _______________________________________________________

A l’issue de cette visite, les observations suivantes ont été relevées :

A – OBSERVATIONS GENERALES

 B – OBSERVATIONS SPECIFIQUES (préciser les écarts éventuels constatés par rapport aux données du DAO et proposer et chiffrer s’il y a lieu les variantes techniques améliorantes et économiques possibles).

LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE 

                                 DES MARCHES PUBLICS
1. Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC)

2. Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC)

3. Union Bank of Cameroon PLC (UBC)

4. Commercial Bank-Cameroun (CBC)

5. Standanrd Chartered Bank (SCBC)

6. Citibank Cameroun (CITIGROUP)

7. National Financial Credit Bank (NFC BANK)

8. Société Commerciale de Banques au Cameroun (SCB)

9. Ecobank Cameroon (ECOBANK)

10. Banque Atlantique du Cameroun (BACM)

11. Afriland First Bank (FIRST BANK)

12. United Bank of Africa (UBA)




APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°____003______/ AONO/RE/DK/C-KENTZOU/SG/CIPM-2023 DU 08/02/2023 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ FORAGES ÉQUIPES DE POMPES A MOTRICITÉ HUMAINE A KONGA, KENTZOU(OKA), MAIRIE, EP SAME, SAR-SM DE KENTZOU ET LA REHABILITATION DU FORAGE AU PARC DES GROS PORTEURS, 


COMMUNE DE KENTZOU, 


ARRONDISSEMENT DE LA BOMBE


 DEPARTEMENT DE LA KADEY





DOSSIER D'APPEL D'OFFRES








AVIS D’APPEL D’OFFRES 


(AAO)








RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’APPEL D’OFFRES


(RGAO)











RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)











CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES


 (CCAP)











CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES


(CCTP)











BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES


(BPU)











DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF


(DQE)











SOUS-DÉTAIL DES PRIX UNITAIRES


(SDPU)








MODÈLE DE LA LETTRE-COMMANDE








FORMULAIRES ET MODELES A UTILISER








� Joindre les CV datés et signés qui seront accompagnés des diplômes légalisés,


� En toute propriété (joindre la carte grise) ou attestation de location prévue pour le chantier





PAGE  
9

