[image: image1.png]S

0, 20 3
g it T
10U e




	MAITRE D’OUVRAGE :
	Ministre de la Décentralisation et du Développement Local

	AUTORITE CONTRACTANTE :
	Gouverneur de la Région de l’Est

	COMMISSION COMPETENTE :
	Commission Régionale de Passation des Marchés Publics de l’Est






SOMMAIRE
Pièce n°1:Avis d'Appel d'Offres (AAO)
Pièce n°2: Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO)
Pièce n°3: Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)
Pièce n°4: Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
Pièce n°5: Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
Pièce n°6: Cadre du Bordereau des prix unitaires
Pièce n°7: Cadre du Détail quantitatif et estimatif

Pièce n°8: Cadre du sous-détail des prix
Pièce n°9: Modèle de marché,
Pièce n°10: Formulaires et modèles à utiliser
Pièce n°11: Etudes préalables,
Pièce n°12: Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics



AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°________/AONO/B/SDG/CRPM-2023 DU __________
POUR  LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA DELEGATION REGIONALE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL DE L’EST A BERTOUA
Le Gouverneur de Région de l’Est à Bertoua, Autorité Contractante, lance pour le compte du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local, un Appel d’Offres National Ouvert pour la réalisation des opérations sus indiquées. 
1. Objet de l’appel d’Offres.



   
  Le présent Appel d’Offres a pour objet l’exécution du projet ci-après : Travaux de réhabilitation du bâtiment abritant les services de la Délégation Régionale de la Décentralisation et du Développement Local de l’Est à Bertoua 
Consistances des travaux
Les travaux comprennent les taches suivantes :

· Travaux préparatoires ;
· Couverture - Plafond ;
· Menuiserie bois métallique et vitrerie;
· Maçonnerie et revêtement des sols ;
· Electricité et sécurité;
· Plomberie et sanitaires ;
· Peinture générale;
2. Participation et origine :
La participation au présent appel d’offres est ouverte à toutes les entreprises de droit camerounais possédant une bonne expérience dans la réalisation des travaux de génie-civil et justifiant des capacités techniques et financières pour la bonne réalisation des travaux qui en constituent l’objet.
3. Financement.
Les travaux, objet du présent Appel d’offres, sont financés par le Budget d’Investissement Public du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local, exercice 2023.
Le montant prévisionnel des travaux est de : Douze millions Francs CFA (12 000 000 FCFA).
4. Délais d’exécution 
La durée maximale d’exécution des travaux est de trois (03) mois, à compter de la date de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

5. Administration au nom de laquelle sera conclu le marché

A l’issue de l’examen des offres des soumissionnaires et du choix de l’attributaire par l’autorité contractante, le marché sera conclu entre ce dernier et l’attributaire.

6. Consultation et acquisition du Dossier d’Appel d’Offres.
Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables dans les services du Gouverneur de la Région de l’Est.
7. Retrait et acquisition des offres.
Le dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu dans les services du Gouverneur de la 
Région de l’Est ; dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de Quinze Mille (15 000) Francs CFA, payable au trésor public, représentant les frais d’acquisition du Dossier. La quittance devra préciser le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres. Lors du retrait du dossier, les cautions de soumission établie, selon le modèle indiqué dans le Dossier d’ Appel d’ Offres, par un établissement bancaire de premier ordre agréé par soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complète : Boite Postale, Téléphone, Fax, E-mail.

8. Caution de soumission :
 Les offres devront être accompagnées d’une le Ministère des Finances et d’un montant égal à : Deux cent quarante mille (240 000) francs CFA. Ladite caution devra être valide trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.
La caution de soumission sera libérée d’office au plus tard trente (30) jours après l’expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est attributaire du marché, la caution de soumission sera libérée après constitution du cautionnement définitif.
9. Remise des offres.
Chaque offre, rédigée en français ou en anglais et en sept (7) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telle devra parvenir dans les Services du Gouverneur de la Région de l’Est  à Bertoua au plus tard le ______________  à ______________ précises et devra porter la mention :
« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°_________/AONO/B/SDG/CRPM-2023 DU _____________ POUR  LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA DELEGATION REGIONALE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL DE L’EST A BERTOUA 
A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT. »
10. Recevabilité des offres

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par l’une des  banques de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un montant égal :  Deux cent quarante mille (240 000) francs CFA. Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service   émetteur conformément  aux  stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles devront obligatoirement être datées de moins de (03) mois précédent la date de dépôt des offres.
Toute   offre   non   conforme   aux   prescriptions   du présent avis et  du  Dossier  d'Appel  d'Offres  sera déclarée  irrecevable.  Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée  par  le  Ministère  chargé  des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du  Dossier  d'Appel  d'Offres,  entraînera  le  rejet  de l'offre.
11. Ouverture des plis

L'ouverture des offres aura lieu le ______________ à ___________ par la Commission Régionale de Passation des Marchés Publics de l’Est dans la salle des conférences de la Délégation Régionale des Marchés Publics de l’Est à Bertoua.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne dûment mandatée de leur choix, ayant une parfaite connaissance du dossier.
12. Critères d’évaluation.

Après ouverture des Offres par la Commission Régionale de passation des marchés, les plis déclarés recevables seront confiés à une sous-commission d’analyse pour évaluation. L’évaluation permettra de déterminer le coût de chaque offre et de comparer les offres entre elles.
     12. 1. Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires ont pour objet d’identifier et d’éliminer les offres incomplètes ou non conformes pour l’essentiel aux conditions fixées dans le dossier d’appel d’offres.

Les critères éliminatoires sont :

· Dossiers incomplets ou pièces non conformes 48 heures après l’ouverture des plis (sous réserves des dispositions de l’article 92 (9) du décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics) ; 

· Absence de la caution de soumission ; 

· fausses déclarations ou pièces falsifiées,

· non satisfaction d’au moins 80 % des critères essentiels,

· absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière,

· Modification des libellés ou quantités du cadre du devis inséré au DAO ;

· absence du sous détail des prix unitaires ;

· offre financière incomplète ou non conforme.
12.2. Principaux critères essentiels
Les critères d’évaluation technique des candidats se feront selon le système binaire   

  (oui/non) des critères de qualification portant sur : 

	N°
	Activité
	Appréciation

Oui/Non

	A) 
	Référence du soumissionnaire (expérience générale et spécifique)
	

	B) 
	Matériels 
	

	C) 
	Personnel d’encadrement (référence, qualification et CV)
	

	D) 
	Méthodologie- planning et délais d’exécution 
	


13.  Délai de validité des offres.

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

14.  Attribution du marché

L’Autorité Contractante attribuera le marché au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins disante et réunissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères dits essentiels ou de ceux dits éliminatoires.
15. Renseignements complémentaires.

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès des services du Gouverneur de la Région de l’Est, Tél/Fax : _____________________.
Toute tentative de corruption avérée ou faits de mauvaises pratiques devra être signalée par écrit et messagerie téléphonique au Président de la Commission Nationale Anti-corruption (CONAC) avec copie au Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics./-                
                  Bertoua, le  ______________ 
Le Gouverneur de la Région de l’Est
                               (Autorité Contractante)
Ampliations :
- DRMINMAP/ES (pour information et affichage)
- DRMINEPAT/ES (pour information et affichage)
- PRESIDENT/ CRPM (pour information)

- ARMP (pour publication au JDM)

- AFFICHAGE /ARCHIVES (pour affichage et mémoire)


Table des matières
A. Généralités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
	Article 1
	: Portée de la soumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	15

	Article 2
	: Financement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	15

	Article 3
	: Fraude et corruption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
	15

	A
rticle 4
	: Candidats admis à concourir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	15

	Article 5 
	: Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	16

	Article 6
	:Qualification du Soumissionnaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	16

	Article 7
	:Visite du site des travaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	16


B. Dossier d’Appel d’Offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
	Article 8
	:Contenu du Dossier d’Appel d’Offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	18

	Article 9
	: Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	18

	Article 10
	: Modification du Dossier d’Appel d’Offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	18


C. Préparation des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
	Article 11
	:Frais de soumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
	19

	Article 12
	:Langue de l’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
	19

	Article 13
	: Documents constituants l’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	19

	Article 14
	:Montant de l’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
	20

	Article 15
	: Monnaies de soumission et de règlement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	20

	Article 16
	: Validité des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
	21

	Article 17
	: Caution de Soumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
	23

	Article 18
	: Propositions variantes des soumissionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
	23

	Article 19
	: Réunion préparatoire à l’établissement des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
	23

	Article 20
	: Forme et signature de l’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	24


D. Dépôt des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
	Article 21
	:Cachetage et marquage des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	25

	Article 22
	: Date et heure limite de dépôt des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	25

	Article 23
	:Offres hors délai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
	25

	Article 24
	: Modification, substitution et retrait des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
	25


E. Ouverture des plis et évaluation des offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26

	Article 25
	: Ouverture des plis et recours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	26

	Article 26
	: Caractère confidentiel de la procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	26

	Article 27
	: Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	26

	Article 28
	: Détermination de la conformité des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	26

	Article 29
	:Qualification du soumissionnaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	26

	Article 30
	:Correction des erreurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
	26

	Article 31
	:Conversion en une seule monnaie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	26

	Article 32
	: Evaluation des offres au plan financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	27

	Article 33
	: Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	28


F. Attribution du Marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	Article 34
	: Attribution du marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
	29

	Article 35
	: Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux
	   29

	
	Ou d’annuler une procédure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	29

	Article 36
	: Notification de l’attribution du marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	29

	Article 37
	: Publication des résultats d’attribution du marché et recours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	29

	Article 38
	: Signature du marché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
	29

	Article 39
	: Cautionnement définitif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
	30


                       Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO)
A. Généralités 
Article 1 : Portée de la soumission
1.1.
L’Autorité Contractante, telle qu’il est défini dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), ci-après dénommé l’“Autorité Contractante”, lance un Appel d’Offres les Travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO. Le nom, faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO. Il y est fait ci-après référence sous le terme “les Travaux”.  

1.2.
Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service. 

1.3.
Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes “Maître d’Ouvrage” et “Maître d’Ouvrage Délégué” sont interchangeables et le terme “jour” désigne un jour calendaire. 

Article 2 : Financement
La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO. 

Article 3 : Fraude et corruption
3.1.
L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ce marché. En vertu de ce principe, l’Autorité Contractante : 

a.       Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante : 

i.
Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché ;

ii.
Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ; 

iii.
“Pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ; 

iv.
“Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché. 

b.
Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché. 

3.2.
Le Gouverneur de la Région du Centre, Autorité Contractante des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui. 

Article 4 : Candidats admis à concourir
4.1.
En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après : 

a.
Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ; 

b.      Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il : 

i.
Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou 

ii.   Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre. 
iii. l’autorité contractante ou le maître d’ouvrage possèdent des intérêts financiers dans sa géographie du capital de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics.

c.    Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion. 

d.    Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est 

(i) juridiquement et financièrement autonome ; 

(ii) administrée selon les règles du droit commercial et ;

(iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte de l’Autorité Contractante. 

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés
5.1.
Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services. 

5.2.
Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services. 

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire
6.1.
Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre : 

a.    Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire; 

b.   Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché. 

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant : 

i. La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ; 

ii. Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ; 

iii. Les commandes acquises et les marchés attribués ; 

iv. Les litiges en cours ; 

v. La disponibilité du matériel indispensable. 

6.2.
Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (Co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes : 

a.
L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ; 

b.     L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ; 

c.     La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ; 

d.     Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du l’Autorité Contractante pour l’exécution du marché ; 

e.    En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les sommes qui sont réglées par l’Autorité Contractante dans un compte unique; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint. 

6.3.
Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO. 

6.4.
Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO. 

Article 7 : Visite du site des travaux
7.1.
Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire. 

7.2.
Le Maître d’Ouvrage  autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage  , ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite. 

7.3.
Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO. 

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres
8.1.
Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après : 

a.  La lettre d’invitation à soumissionner (pour les appels d’offres restreints);

b.  L’Avis d’Appel d’Offres (AAO);

c.  Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

d.  Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres(RPAO);

e.  Le Cahier des Clauses Administratives Particulières(CCAP);

f.
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières(CCTP);

g.  Le cadre du Bordereau des Prix unitaires;

h.  Le cadre du Détail quantitatif et estimatif;

i.
Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires;

j.
Le cadre du planning d’exécution;

k.  Les Documents  graphiques  et  autres  éléments  du dossier technique;

l.
Les Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références;

m. Le Modèle de lettre de soumission;

n.  Le Modèle de caution de soumission;

o.  Le Modèle de cautionnement définitif;

p.  Le Modèle de caution d’avance de démarrage ;
q.  Le Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;
r.
Le modèle de marché ;
s.  Le justificatif des études préalables ;
t.
La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.

8.2.
Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre. 

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours
9.1.
Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO. L’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON), Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres. Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres. 

9.2.
Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré-qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès de l’Autorité Contractante. 

9.3.
Le recours doit être adressé à l’Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission. 

Il doit parvenir à l’Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres. 

9.4.
L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ; 

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres
10.1.   L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif. 

10.2.  Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité Contractante par écrit. 

10.3.   Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO. 
B. Préparation des offres
Article 11 : Frais de soumission
Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres. 

Article 12 : Langue de l’offre
L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi. 

Article 13 : Documents constituant l’offre
13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes : 

a. Volume 1 : Dossier administratif 

Il comprend : 

i.  Tous les documents attestant que le soumissionnaire : 

- a souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ; 

- a acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ; 

- n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ; 

- n’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur. 

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ; 

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ; 

b. Volume 2 : Offre technique 

b.1. Les renseignements sur les qualifications : 
 Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO. 

b.2. Méthodologie :
Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment :
-  une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser
- installations ;

-  planning ;

-  PAQ ;

-  sous-traitance (sans objet) ;

-  attestation de visite du site ;

- etc.
b.3.Les preuves d’acceptations des conditions du marché : 
       Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées à chaque page et signées à la dernière page des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir : 

1 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ; 

2 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 

b.4. Commentaires (facultatifs) : 
       Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions. 

c. Volume 3 : Offre financière 

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir : 

1  La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ; 

2 Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ; 

3 Le détail estimatif dûment rempli ; 

4 Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ; 

5 L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant. 

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission. 

13.2. Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché. 

Article 14 : Montant de l’offre
14.1.  Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire. 

14.2.  Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif. 

14.3.  Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre. 

14.4.  Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout marcher dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix. 

14.5.  Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8. 

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement
15.1.   En cas d’Appel d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous ; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO. 

15.2.  Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale 

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante : 

a.
Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché. 

b.
Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu. 

15.3.   Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO. 

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante : 

a.    Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l’Autorité Contractante spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”. 

b.    Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international. 

15.4.  L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire. 

15.5.   Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par l’Autorité Contractante et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché. 

15.6.   Pour les Appels d’Offres Nationaux, la monnaie utilisée est le franc CFA. 

Article 16 : Validité des offres
16.1.  Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme. 

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire. 

16.3.
Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation. 

Article 17 : Caution de soumission
17.1.  En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre. 

17.2.  La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO. 

17.3.  Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement. 

17.4.   Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats. 

17.5.   La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis. 

17.6.   La caution de soumission peut être saisie : 

a.    Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ; 

b.    Si, le soumissionnaire retenu : 

i.   Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou 

    ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO. 

iii.  Refuse de recevoir notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des prestations.
Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires
18.1.  Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes. 

18.2.  Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante. 

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 31.2 (g) du RGAO. 

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres
19.1.  A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqué dans le RPAO. 

19.2.  La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade. 

19.3.  Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit e-mail, de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que l’Autorité Contractante ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous. 

19.4.   Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire. 

19.5.   Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification. 

Article 20 : Forme et signature de l’offre
20.1.   Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi. 

20.2.   L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre. 

20.3.   L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission. 

D. Dépôt des offres
Article 21 : Cachetage et marquage des offres
21.1.   Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire. 

21.2.   Les enveloppes intérieures et extérieures : 

a.       Seront adressées à l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

b.       Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3.   Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l'article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO. 

21.4.  Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 Susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément. 

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres
22.1.   Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. 

22.2.   L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite. 

Article 23 : Offres hors délai
Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée. 

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres
24.1.  Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLA​CEMENT » ou « MODIFICATION » 

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres. 

24.3.   Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article leur seront envoyées sans avoir été ouvertes. 

24.4.  Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RG

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis et recours
25.1.   La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence. 

25.2.  Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées. 

25.3    Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres financières] et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4.  Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation. 

25.5.  Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance. 

25.6.  A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires. 

25.7.   En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et à l’Autorité Contractante. 

            Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission Régional de Passation des marchés. 

           L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents. 

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure
26.1.
Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2.
Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse de l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre. 

26.3.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit. 

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage
27.1.   Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 29 du RGAO. 

27.2.   Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission Régionale de Passation des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché. 

Article 28 : Détermination de la conformité des offres
28.1.  La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre. 

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques. 

28.3.  Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui : 

    i.  Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ; 

   ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du Marché ; 

  iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres. 

28.4.  Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission Régionale de Passation des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme. 

28.5.   L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres. 

Article 29 : Qualification du soumissionnaire
La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification. 

Article 30 : Correction des erreurs 
30.1.  La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous -commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante : 

a.
Dans un premier temps, la sous-commission d’analyse vérifiera poste après poste que les désignations et les quantités des offres retenues pour l’analyse sont conformes aux désignations et quantités contenues dans le cadre du devis présenté au DAO.
b.  S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les   quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ; 

c.
Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ; 

d.
S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus. 

30.2.  Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager. 

30.3.  Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie. 

Article 31 : Conversion en une seule monnaie 
31.1.   Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA. 

31.2.  La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO. 

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier
32.1.  Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous-commission d’analyse. 

32.2.  En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit : 

a.     En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ; 

b.   En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ; 

c.    En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO 

d.    En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ; 

e.    En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ; 

 f.    Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ; 

g.   Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d’Ouvrage dans le RPAO. 

32.3.  L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres. 

32.4. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d’ ouvrage des  travaux  à  exécuter dans le cadre du Marché, la commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre après l’avis technique de l’Agence de Régulation des Marchés Publics.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux 
Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres. 

F. Attribution du marché
Article 34 : Attribution 
34.1.  L’Autorité Contractante attribuera le marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés. 

34.2.  Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution. 

34.3 Toute attribution des marchés de Travaux se fait au Soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères d’évaluation et présentant l’offre évaluée la moins-disante.

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Ministre Délégué à la Présidence Chargé des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la Commission Régionale de Passation des Marchés compétente, sans qu’il y’ait lieu à réclamation. 
Article 36 : Notification de l’attribution du marché
              Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’Ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution. 

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours
37.1. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’Autorité chargée des Marchés publics, avec copies à l’Agence de Régulation des Marchés Publics, à l’Autorité Contractante et au Président de ladite Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du marché
38.1.  Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission Régionale de Passation des Marchés compétente pour adoption. 

38.2.  L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de lettre-commande adopté par la Commission de Passation des marchés compétente et souscrit par l’attributaire. 

38.3.  Le marché doit être notifié à son titulaire dans les 24 heures qui suivent la date de sa signature. 

Article 39 : Cautionnement définitif
39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, l’entrepreneur fournira à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres. 

39.2.  Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit de l’Autorité Contractante ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur. 

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.



	INTRODUCTION

	1.1
	Définition des travaux.
Les travaux du présent Appel d’Offres ont pour objet : la réhabilitation de la Délégation Régionale de la Décentralisation et du Développement Local de l’Est à Bertoua. La consistance des travaux comprend notamment :
· Travaux préparatoires ;
· Couverture - Plafond ;
· Menuiserie bois métallique et vitrerie;
· Maçonnerie et revêtement des sols ;
· Electricité et sécurité;
· Plomberie et sanitaires ;
· Peinture générale;
Ces travaux vont s’exécuter dans la ville de Bertoua, au centre devant le Commissariat du deuxième Arrondissement et à coté de MTN Cameroun (face Boulangerie DIVA).

Le Maitre d’Ouvrage bénéficiaire de ce projet est le Ministre de la Décentralisation et du Développement Local. Représenté par le Délégué Régional de la Décentralisation et du Développement Local de l’Est à Bertoua 
Référence de l’Appel d’Offres : 
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° _________ /AONO/B/SDG/CRPM-2023 DU ___________ POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA DELEGATION REGIONALE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL DE L’EST A BERTOUA

	1.2
	Délai d’exécution : Trois (03) mois.

	2.1
	Source de financement : BIP MINDDEVEL - Exercice 2023.

	2.2
	Critères de provenance des fournitures : les matériaux, matériels et fournitures d’équipements et services seront conformes aux exigences techniques en vigueur au Cameroun.

	3
	Principaux critères d’évaluation

	3.1


	Les critères éliminatoires sont :

· Dossiers incomplets ou pièces non conformes 48 heures après l’ouverture des plis (sous réserves des dispositions de l’article 92 (9) du décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics); 

· Absence de la caution de soumission ; 

· Fausses déclarations ou pièces falsifiées,

· Non satisfaction d’au moins 80 % des critères essentiels,

· Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière,

· Modification des libellés ou quantités du cadre du devis inséré au DAO ;

· Absence du sous détail des prix unitaire ;

· offre financière incomplète ou non conforme.

Les principaux critères de qualification (critères essentiels) sont :

· Référence du soumissionnaire (expérience générale et spécifique) ;

· Matériels ;

· Personnel d’encadrement (qualification, références, CV et attestation) ;

· Méthodologie-planning et délai d’exécution ;

Le non-respect d’au moins 80 % des critères essentiels entraine l’élimination de l’offre.

	 3.2
	En cas de groupement de fournisseurs :

La nature  du  groupement  (conjoint  ou  solidaire) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de  l’accord  de  groupement  en  bonne  et  due forme.  Le membre   du   groupement   désigné   comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’ouvrage Délégué pour l’exécution du marché. En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître   d’Ouvrage   dans   son   propre   compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

Le mandataire devra vérifier au moins 50 % des critères essentiels, ce n’est que par la suite que le cumul des références, du matériel et du personnel sera effectué.

	4.1
	Visite du site des travaux 

Le soumissionnaire devra obligatoirement effectuer à ses frais une visite des lieux, examiner l’emplacement des travaux et des environs et prendre connaissance avant d’établir son offre, des caractéristiques de l’emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l’importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier et des installations nécessaires.

	5
	Langue de l’Offre : La langue de l’offre est le Français ou l’Anglais

	6.1
	La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être regroupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes et détaillée comme suit :

A. Volume 1 : Offre Administrative

L’Offre administrative comprend :
 A-1) la déclaration d’intention de soumissionner timbrée, datée et signée ;

 A-2) L’attestation de non faillite délivrée par le greffe du tribunal de grande Instance du lieu du siège ;
A-3) la caution de soumission

A-4) L’attestation de domiciliation bancaire ;
A-5) L’original de l’attestation pour soumission signée du Directeur de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, ou d’un de ses représentants dûment mandaté, certifiant qu’il a effectivement versé à la caisse les sommes dont il est redevable et précisant l’objet de la soumission et le numéro de l’Appel d’offres ;
A-6) L’attestation d’immatriculation 
A-7) L’original de la quittance de versement au Trésor Public des frais d’acquisition du Dossier d’Appel d’Offres d’un montant de Quinze mille (15 000) francs CFA ;
A-8) L’original de l’attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par l’Agence de Régulation des Marchés publics (ARMP).
A-9) Une attestation de non redevance en cours de validité délivrée par le service des impôts;
A-10) Plan de localisation signé et timbré au taux en vigueur. 
En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, la pièce A-7) A-3) A-4) étant uniquement présentée par le mandataire du groupement.

N.B : les pièces administratives doivent être certifiées par les responsables des services émetteurs et datées de moins de trois (3) mois. 

B. Volume 2 : Offre Technique

L’offre technique comprendra :

B-1) L’attestation de visite des lieux et le rapport de visite des lieux
L’attestation de visite des lieux   et le rapport de visite des lieux signés sur l’honneur par le soumissionnaire. 
B-2) La note de présentation du personnel d’encadrement.       

Personnel d’encadrement technique


L’entreprise devra avoir, ou s’être engagée à embaucher avant le début des travaux et pour la durée du chantier, le personnel technique compétent nécessaire, à savoir :

· Un conducteur des travaux : titulaire du diplôme de Technicien Supérieur des travaux de Génie Civil, disposant d’une expérience d’au moins cinq (05) années dont au moins trois dans les constructions et/ou réhabilitation des bâtiments et équipements collectif. Il sera l’interlocuteur de l’Administration au nom de l’Entreprise et aura la charge d’organiser et de coordonner le projet. (Joindre une copie certifiée conforme du diplôme, curriculum vitae daté et signé par le candidat, une attestation de disponibilité et une attestation de présentation de l’original du diplôme et la copie certifiée).
· Un chef de chantier : devant assurer le suivi permanent des travaux et titulaire du diplôme de Technicien de Génie Civil. Il devra avoir au moins trois (0 3) ans d’expérience pratique dans les BTP, dont deux (02) ans dans le domaine des bâtiments et équipements collectifs (joindre curriculum vitae daté et signé par le candidat, une copie certifiée conforme du diplôme, une attestation de disponibilité et une attestation de présentation de l’original du diplôme+ copie certifiée).
Personnel d’encadrement administratif

·   L’entreprise devra avoir, ou s’être engagée à embaucher avant le début des travaux et pour la durée du chantier, un responsable administratif et financier,  titulaire au moins d’un BAC B ,G2,G3 ou équivalent. Il devra avoir au moins trois (03) ans d’expérience pratique dans les BTP (joindre curriculum vitae daté signé par le candidat, une copie certifiée conforme du diplôme, une attestation de disponibilité et une attestation de présentation de l’original du diplôme + copie certifiée).

B-3) Matériel de chantier
Le matériel et la logistique à mobiliser par l’Entrepreneur sont :
· Un Kit matériel d’électricité, En propre (justificatifs y afférents)

· Un Kit matériel plomberie, 
En propre (justificatifs y afférents)

· Un Kit matériel de maçonnerie, En propre (justificatifs y afférents)

· Un véhicule de liaison de type 4x4.
Pour tout ce matériel, le soumissionnaire devra soit fournir les cartes grises (certifiées par les autorités compétentes du ministère des transports) ou factures, soit fournir un contrat de location avec un propriétaire dans le cas où il gagnera le marché.

B-4) Références de l’entreprise dans le domaine du BTP au cours des cinq dernières années

L’entreprise devra fournir des références dans le domaine du BTP (première et dernière page des contrats et les procès-verbaux de réception provisoire ou définitif) qui justifient la réalisation au cours des cinq (05) dernières années :
- Liste des références générales dans le domaine des BTP du soumissionnaire ; il est exigé au moins Trois (03) références d’un montant supérieur ou égal à Dix millions de Francs CFA (10.000.000 FCFA).
- Liste des références de l’entreprise dans le domaine de construction ou de réhabilitation de bâtiments et équipement collectif ; il est exigé au moins trois (03) références pour des projets similaires supérieur ou égal à Dix millions de Francs CFA (10.000.000 FCFA). (Copies de marchés première et dernière pages, signé par le Maître d’Ouvrage, PV de réception certifiant la bonne exécution de ces marchés) ;
B-5) Méthodologie

-Une note descriptive, précisant les méthodes d’exécution proposées par le soumissionnaire et permettant d’apprécier la conformité de la soumission aux spécifications du dossier d’appel d’offres. Le soumissionnaire établira un compte rendu détaillé de sa visite des lieux puis précisera notamment les dispositions sur lesquelles il s’engage en matière d’installations de chantier (lieu, surfaces, constructions en dur ou installations mobiles, équipement, etc.), de laboratoire de chantier (surfaces, équipements…), études d’exécution, et des approvisionnements en matériel et matériaux de chantier etc. Il détaillera l’organigramme proposé et les relations entre le chantier et le siège de l’entreprise ;

-Un calendrier des travaux, précisant le délai global et les délais partiels des principales phases de réalisation des travaux. Il devra permettre d’apprécier la compatibilité entre les cadences annoncées dans ce programme et celles mentionnées dans les sous détails de prix. Ce planning des travaux doit tenir compte du délai maximum des travaux qui est de Trois (03) mois calendaires ;
Les offres seront évaluées techniquement en prenant en considération la compréhension par l’entreprise des opérations projetées et l’organisation de chantier qu’elle proposera pour mener à bien l’exécution des prestations envisagées.
B-6) Cahier des Clauses Administratives particulières et Cahier des Clauses Techniques Particulières ; paraphé à chaque page et signé à la dernière ;
B-7) Capacité Financière 
Le soumissionnaire doit joindre une attestation de capacité financière d’un montant au moins égal à 10% du montant de l’enveloppe, soit plus de Un  million Deux cent mille francs (1 200 000 FCFA), délirée par un établissement financier autorisé à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics.
C. Volume 3 : Offre Financière

         L’offre financière comprend les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

c-1) La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré à au tarif en vigueur, datée et signée;
c-2) Le bordereau des prix unitaires dûment rempli et paraphé à chaque page;

c-3)  Le détail estimatif dûment rempli, paraphé à chaque page et signé à la dernière ;

c-4) Le sous détail des prix unitaires présenté suivant le modèle inséré au DAO, paraphé  à chaque page et signé  à la dernière.

N.B: Les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de couleur autre que le blanc aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen.

	
	

	7.1

	Prix et monnaie de l’offre
Le montant du présent contrat résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Le montant hors TVA s’obtient par l’application du prix du bordereau aux quantités du détail estimatif et du rabais éventuellement consenti par le contractant.

	
	Les prix du Marché ne sont pas révisables.

	
	Le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale (francs CFA).

	7.2


	Les prix du marché
Les prix des bordereaux des offres sont réputés fermes et non révisables

	8.1
8.2
	Monnaie du Pays du Maître d’ouvrage :

Les prix sont libellés en francs CFA (FCFA) hors taxes (HT) et toutes taxes comprises (TTC).

	9.1
	Préparation et dépôt des offres

Période de validité des offres :
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de remise des offres. Toute modification apportée aux offres ou tout retrait ou demande d’annulation d’offres, durant cette période, entraînera l’élimination du soumissionnaire concerné et la saisie de sa caution de soumission

	
	Au besoin, l’Autorité Contractante, pourra demander aux soumissionnaires de proroger la durée de validité de leurs offres pour une période donnée, ceci avant l’expiration de la période initiale de validité des offres. Sa demande et les réponses qui y seront faites devront être données par lettre, télex ou fac-similé. Le soumissionnaire pourra refuser de se conformer à une telle demande sans perdre son cautionnement provisoire. 

Si aucune attribution de marché n’est faite après quatre mois à compter de la date de remise des offres, L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler la procédure.

	10.1.
	Montant de la garantie d’offres :

Une caution de garantie établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, valable pendant (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres devra être déposée par chaque soumissionnaire. La retenue de garantie est évaluée à 10% du montant toutes taxes dont un montant de Un million deux cent mille  (1 200 000) francs CFA
Le cautionnement provisoire sera effectué au choix du soumissionnaire auprès d’un établissement bancaire de premier ordre agréé par le Ministère en charge des Finances. Les cautionnements provisoires accompagnant les offres qui n’ont pas été retenues pourront être retirés ou libérés dès adjudication et au plus tard trente (30) jours après l’expiration du délai de validité des offres.

Le cautionnement provisoire de l'attributaire du Marché sera libéré lorsque celui-ci aura signé le Marché et constitué la garantie de bonne fin requise (cautionnement définitif).

Le cautionnement provisoire pourra être saisi si un soumissionnaire retire son offre au cours du délai de validité des offres; ou bien si l'attributaire du marché ne signe pas le marché et ne présente pas le cautionnement définitif (garantie de bonne fin) requis dans le délai fixé.

	11.1
	Les offres sont appelées sur la base d’un délai d’exécution maximale de neuf (09) mois  calendaires donc trois 03) mois pour la tranche ferme et (06) six mois pour la tranche conditionnelle.

La méthode d’évaluation  figure à l’article 32.2 (e) du RGAO. 

	11.2

	Aucune variante ne sera acceptée.

	12.1
	Lieu, date et heure de la réunion préparatoires à l’établissement des offres :

Une concertation est prévue avec les soumissionnaires, il s’agit de celle qui va précéder la visite des lieux.

	13.1

	Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées :
Sept (07) exemplaires dont un (01) original et (06) copies marquées comme tels.

	
	Adresse de l’Autorité Contractante à utiliser pour l’envoie des offres : Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Est à Bertoua.

Chaque offre devra parvenir dans les Services du Gouverneur de la Région de l’Est à Bertoua au plus tard le _____________ à _______________  précises.

Référence de l’Appel d’Offres :
 « AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°________ /AONO/B/SDG/CRPM-2023 DU _________  __ POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA DELEGATION REGIONALE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL DE L’EST A BERTOUA »
<<  A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT>>

	14.1
	Lieu, date et heure de l’ouverture des plis:

L’ouverture des plis se fera en un temps.

L'ouverture des offres aura lieu le ____________ à _______________ par la Commission Régionale de Passation des Marchés Publics de l’Est dans la salle de conférences de la Délégation Régionale du MINMAP de l’Est.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne dûment mandatée de leur choix, ayant une parfaite connaissance du dossier.

	
	EVALUATION ET COMPARAISON DES OFFRES

	15.1
	Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie : Le franc CFA

Source du taux de change : La Banque des Etats de l’Afrique Centrale

	16.1
	Le délai d’exécution sera évalué comme suit :
La notation sera binaire (oui ou non) Un délai inférieur ou égal à trois (03) mois par tranche obtiendra oui et un délai supérieur à Trois mois par tranche obtiendra non.


	17.1
	Attribution du marché

	L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres (Celui disposant des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante) et dont l’offre a été évaluée la moins-distante en incluant le cas échéant les rabais proposés.




A – Références des soumissionnaires (04 critères)
	Critères 
	Exigences
	Evaluation (oui ou non)

	Les références générales dûment justifiées dans le domaine des BTP du soumissionnaire durant les cinq (05) dernières années ; il est exigé au moins Trois (03) références d’un montant supérieur ou égal à Dix millions de FCFA (10 000 000 FCFA). Avec une capacité financière des cinq (05) dernières années d’un montant supérieur ou égale à cinq millions (5 000 000) de francs CFA.
	Référence N°1
	

	
	Référence N°2
	

	Les références de nature et de volume similaires dûment justifiées par le soumissionnaire, dans le domaine de construction ou de maintenance et réfection de bâtiments durant les cinq (05) dernières ; il est exigé au moins trois (03) références dans les projets similaires (bâtiments) d’un montant supérieur ou égal Dix millions de FCFA (10 000 000 FCFA). Avec une capacité financière d’au moins 10% du montant de l’enveloppe pour un montant égale à 10% du montant du marché dont Un million deux cent  (1 200 000) francs CFA
	Référence N°1
	

	
	Référence N°2
	


B – Matériel (02 critères)

	Critères 
	Exigences
	Evaluation (oui ou non)

	Un Kit matériel d’électricité


Un Kit matériel plomberie, 


Un Kit matériel de maçonnerie

	Présentation des factures
	

	Un véhicule de liaison de type 4x4.
	En propre/location (justificatifs)
	



C – Personnel d’encadrement (12 critères)
	Critères 
	Exigences
	Evaluation (oui ou non)

	Conducteur des Travaux
	Technicien Supérieur des travaux de Génie-Civil (Copie du diplôme + Attestation de présentation de l’original du diplôme certifiée)
	

	
	Expérience spécifique de Trois (03) ans dans le domaine des bâtiments (Existence du CV daté et signé)
	

	
	Attestation de disponibilité
	

	Chef de chantier  
	Technicien de Génie Civil (Copie du diplôme certifiée)
	

	
	Expérience spécifique de Trois (03) ans dans le domaine des bâtiments (Existence du CV daté et signé)
	

	
	Attestation de disponibilité
	

	
	
	

	
	
	

	Responsable administratif/financier
	En possession d’au moins un BAC B, G2, G3 ou l’équivalent (Copie du diplôme + copie certifiée)
	

	
	Expérience spécifique de trois (03) ans dans le domaine des BTP (Existence du CV signé)
	

	
	Attestation de disponibilité
	


           D – Méthodologie, planning et Délais d’exécution (03 critères)
	
	Critères 
	Evaluation (oui ou non)

	Méthodologique
	Compréhension, Note méthodologie, Organigramme, 
	

	Présence d’un planning des travaux 
	Cohérence avec le détail estimatif 
	

	Délai d’exécution
	Inférieur ou égal à trois (03) mois
	


Nombre total de critères : 21 (soit 21 oui)
Nombre de critères exigés : 17 (80% x 21=16,8 ~17).

SOMMAIRE 

CHAPITRE 1 : GÉNÉRALITÉS

Article 1 : Objet de la lettre commande
Article 2 : Procédure de Passation du marché
Article 3 : Définitions et attributions

Article 3 bis : Nantissement

Article 4 : Langues, Loi et réglementation applicables

Article 5 : Pièces constitutives du marché
Article 6 : Textes généraux applicables

Article 7 : Communication

Article 8 : Ordre de service

Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles (SANS OBJET)

Article 10 : Personnel du Cocontractant 

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIÈRES

Article 11 : Garanties et cautions

Article 12 : Montant de la lettre commande
Article 13 : Lieu et mode de paiement

Article 14 : Variation des prix

Article 15 : Formule de révision des prix

Article 16 : Formule d’actualisation des prix (SANS OBJET)

Article 17 : Travaux en régie

Article 18 : Valorisation des travaux (SANS OBJET)

Article 19 : Valorisation des approvisionnements

Article 20 : Avances 

Article 21 : Règlement des travaux

Article 22 : Intérêts et moratoires

Article 23 : Pénalité de retard

Article 24 : Règlement en cas de groupement d’entreprises

Article 25 : Décompte final

Article 26 : Décompte générale et définitif

Article 27 : Régime fiscal et douanier

Article 28 : Timbres et enregistrement du marché
CHAPITRE III : EXÉCUTION DES TRAVAUX

Article 29 : Délais d’exécution du marché
Article 30 : Rôle responsabilités du Cocontractant

Article 31 : Mise à disposition des documents et du site

Article 32 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

Article 33 : Consistance des travaux

Article 34 : Pièces à fournir par le Cocontractant

Article 35 : Organisation et sécurité des chantiers

Article 36 : Implantations des ouvrages

Article 37 : Sous-traitance

Article 38 : Laboratoire des chantiers et essai

Article 39 : Réunions de chantier

Article 40: Journal de chantier

Article 41 : Utilisation des explosifs (SANS OBJET)

CHAPITRE IV : DE LA RÉCEPTION

Article 42 : Réception provisoire

Article 43 : Documents à fournir après exécution 

Article 44 : Délai de garantie

Article 45 : Réception définitive

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 46 : Résiliation de la lettre commande
Article 47 : Cas de force majeure

Article 48 : Différents et litiges

Article 49 : Edition et diffusion de la lettre commande
Article 50 : Entrée en vigueur de la lettre commande
CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1 : Objet de la lettre commande
L’objet de la lettre commande est l’exécution des travaux de réhabilitation de la Délégation Régionale de la Décentralisation et du Développement Local de l’Est à Bertoua 
Article 2 : mode de passation du marché
Le présent marché est passé après Appel d’Offres National Ouvert.
Article 3 : Définitions et attributions

3.1 Définitions générales

· L’Autorité Contractante est le Gouverneur de la Région de l’Est. A ce titre, il passe le marché, veille à la conservation des originaux des documents y relatifs et procède à la transmission des copies au Ministre en charge des Marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation ;
· Le Maître d’Ouvrage est le  Ministre de la Décentralisation et du Développement Local
· Le Maître d’Ouvrage Délégué est le Délégué Régional de la Décentralisation et du Développement Local de l’Est à Bertoua 
· Le Chef Service du Marché est le Délégué Régional de la Décentralisation et du Développement Local de l’Est à Bertoua 
· L’Ingénieur du marché est le Chef de Service Régional du Patrimoine de l’Etat de l’Est. Il supervise les travaux de réhabilitation,  vérifie la qualité de leur exécution, veille au respect des clauses techniques, administratives et des délais contractuels ;
· Le Cocontractant est  l’adjudicataire du marché. 
3.2 : Nantissement

Le nantissement est soumis aux règles applicables en cette matière aux marchés Publics de l’Etat. En vue de l’application du régime de nantissement institué par le décret sus visé, sont définis comme :

· L’autorité chargée de l’ordonnancement et de la liquidation des dépenses est le Délégué Régional de la Décentralisation et du Développement Local de l’Est à Bertoua L’autorité chargée du visa préalable au paiement du décompte général et définitif est le Délégué Régional de la Décentralisation et du Développement Local de l’Est à Bertoua 
· L’organisme chargé du paiement est  la Trésorerie Générale de Bertoua; 

· Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution de la présente lettre-commande est: le Délégué Régional de la Décentralisation et du Développement Local de l’Est à Bertoua 
· Le Responsable chargé de viser les décomptes, les documents techniques et du suivi des travaux est le Chef de Service Régional du Patrimoine de l’Etat de l’Est.
· Article 4 : Langue, Loi et réglementation applicables

4. 1.La langue utilisée est le français ou l’anglais.


4. 2.Le Cocontractant s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché. Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions Administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.
Article 5 : Pièces constitutives du marché
Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

1. La lettre de soumission ou l’acte d’engagement.

2. La soumission du cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés.

3. Le cahier des clauses Administratives Particulières (CCAP).

4. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

5.  Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité, les bordereaux des prix unitaires, l’état des prix forfaitaires, le détail ou le devis estimatif, et la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous détail des prix unitaires ; 

6. Plans et  notes de calcul.

7. Planning actualisé des travaux approuvés.

8. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics de  travaux mis en vigueur par arrêté N° 033 du 13 février 2007.

9. Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés de bâtiment et travaux publics. 

Article 6 : Textes généraux applicables
Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :
1. la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

2. les textes généraux sur la protection de l’environnement et notamment la loi-cadre n°96/12 du 05 août 1996 relative à la gestion de l’environnement au Cameroun et ses textes subséquents ;

3. la loi n° 2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la profession d’Ingénieur du Génie civil ;

4. la loi n°2002 BIS/003 du 19 avril 2002 BIS portant Code Général des Impôts ;

5. la Loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime Financier de l’Etat  et des autres entités publiques;
6. la loi n° 2019/023 du 24 décembre 2019 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2023; 

7. le décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal des marchés publics ;

8. le décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

9. l’arrêté n° 033/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales, applicable aux marchés de travaux publics ;

10. la circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics dans ses dispositions non contraire au Code des Marchés Publics;

11. les circulaires n°002 BIS et n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 qui précisent les modalités de mutation économique des marchés publics dans ses dispositions non contraire au Code des Marchés Publics;

12. le décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

13. le décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

14. la circulaire n°0008349/C/MINFI du 30 décembre 2019 portant instructions relatives à l’exécution des lois de finance, au suivi et au contrôle de l’exécution du budget de l’Etat et des autres entités publiques pour l’exercice 2023 ;

15. Les textes généraux sur la protection de l’environnement et notamment la loi-cadre n°96/12 du 05 août 1996 relative à la gestion de l’environnement au Cameroun et ses textes subséquents

16. L’arrêté n° 093/CAB/PM du 5 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et des frais du dossier d’appel d’offres ;

17. Les DTU pour les travaux de bâtiments ;

18. Les   normes techniques en vigueur au Cameroun.
Article 7: Communication
Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront être faites aux adresses suivantes :

a) Dans le cas où le cocontractant est le destinataire : les correspondances seront valablement adressées : au Chef de Service du Marché.

b) Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est  le destinataire : le Directeur du centre d’accueil des mineurs  de l’est a BBertoua Dans le cas où l’Autorité Contractante (AC) en est  le destinataire : Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Est avec copie  adressée dans les mêmes délais, au Maître d’Ouvrage, au  Chef Service  du Marché et à l’Ingénieur le cas échéant.

S’agissant des correspondances adressées aux autres intervenants par le Cocontractant, une copie sera transmise dans les mêmes délais à l’AC.
Article 8 : Ordres de service (CCAG article 8)


Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :
8.1 L’ordre de service de commencer les prestations sera signé par le Maitre d’Ouvrage Délégué et notifié par le chef de service du marché.

8.2 Les ordres de service à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par l’Autorité Contractante et notifié par le chef de service du marché, au Chef  de service du marché, à l’Ingénieur, à L’ARMP et à l’organisme Payeur. Le Visa préalable de l’organisme payeur sera requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.
8.3 - Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal des prestations et sans incidence financière seront directement signés et notifiés par le Chef de service du marché et notifié par l’ingénieur avec copie au Maitre d’Ouvrage, et à l’organisme Payeur, à l’ARMP/ES et au représentant du MINMAP.
8.4 - Les ordres de service valant mise en demeure sont signés par le Maitre d’Ouvrage Délégué et notifiés au Cocontractant par le chef service, avec copie à l’ingénieur, l’ARMP/ES, au Délégué Régional de la Décentralisation et du Développement Local de l’Est à Bertoua.
8.5 - Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries et autres raisons, seront signés par le Chef de Service du marché sur proposition de l’Ingénieur.

8.6 - Le cocontractant dispose d’un délai de cinq (05) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les ordres de service reçus.

Article 9 : Marchés pluriannuels  
SANS OBJET.
Article 10 : matériel et Personnel du Cocontractant
10.1   Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément au chef de service du marché. En cas de modification, l’agent proposé en remplacement devra présenter des compétences (qualifications et expérience) au moins égales à celles de celui qu’il remplace. 

10.2
En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément de l’ingénieur, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. L’ingénieur disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie à l’Autorité Contractante. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3.   Toute modification unilatérale apportée à la proposition en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du contrat tel que visé à l’article 45 ci-dessous ou d’application de pénalités.

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES

Article 11 : Garanties et cautions

           11. 1 - Cautionnement définitif

             Le cautionnement définitif est destiné à garantir l’exécution intégrale des travaux. Il est fixé à trois (3%) du montant TTC du Marché. 

             Il pourra être remplacé par une caution personnelle et solidaire d’un établissement bancaire de premier ordre installé au Cameroun et agréé par le Ministère en charge des Finances selon les critères de la COBAC.

             Le cautionnement définitif devra impérativement être constitué dans un délai de vingt (20) jours calendaires à compter de la date de réception par le Cocontractant de la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux. Le cautionnement provisoire de soumission est restitué au Cocontractant dès constitution de ce cautionnement définitif.


Les avenants éventuels sont cautionnés dans les mêmes conditions.


Le cautionnement définitif sera restitué, ou la garantie bancaire libérée, après exécution complète et correcte du marché, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une main levée délivrée par le chef de service du marché après demande du Cocontractant.


L’absence du cautionnement fait obstacle au paiement des avances et acomptes dus au Cocontractant

           11. 2 - Retenue de garantie

Une retenue de garantie d’un montant de dix pour cent (10%) du montant TTC des travaux mis en règlement sera prélevée sur chaque acompte. La restitution de la retenue de garantie sera effectuée après la réception définitive sur mainlevée délivrée par l’Ingénieur sur demande du Cocontractant. La durée de garantie est de six (06) mois.
           11. 2 - Caution d’avance de démarrage


Le Cocontractant pourra présenter une demande d’avance conformément à l’article 20 du marché. Le mandatement de cette avance est subordonné à la constitution d’une garantie bancaire à première demande de même montant, délivrée par un établissement bancaire de premier ordre agréé par le Ministère en charge des Finances de la République du Cameroun et conforme au modèle joint au présent Dossier d’Appel d’Offres. Cette caution pourra faire l’objet de mainlevées partielles, correspondant aux montants effectivement retenus sur les décomptes du Cocontractant, délivrées par l’Ingénieur après demande du Cocontractant.

Article 12 : Montant du marché

Le montant  du présent marché, tel qu’il ressort du (détail estimatif) ci-joint est de _____________________ (en chiffres et en lettres) francs CFA Toutes taxes comprises (TTC) ; soit :

· Montant HTVA :____________________________(en chiffres et en lettres)  francs CFA ;

· Montant de la TVA : ________________________ (en chiffres et en lettres) francs CFA ;


Le montant du marché résulte de l’application au montant hors T.V.A du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du rabais éventuellement consenti par le Cocontractant.
Article 12 : Lieu et mode de paiement
Les paiements seront effectués en Francs CFA par virement au compte   N°___________________ ouvert au nom de __________________ à la banque _______________________, Agence de __________________________________.
Article 14 : Variation des prix (CCAG Article 20) (SANS OBJET).
Article 15 : Formule de révision des prix (SANS OBJET).
Article 16 : Formule d’actualisation des prix (SANS OBJET).

Article 17 : Travaux en régie (SANS OBJET)
Article 18 : Valorisation des travaux
Ce Marché est à prix unitaires et forfaitaires.
Article 19 : Valorisation des approvisionnements
             Il n’est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnement.
Article 20 : Avances
             Le Cocontractant pourra obtenir, sur sa demande sans avoir à faire la preuve de débours, dès l’approbation du marché, une avance de démarrage égale à vingt pour cent (20%) du montant toutes taxes comprises du marché. La demande d’avance, accompagnée de la caution mentionnée à l’article 11, doit être présentée dans un délai maximal d’un mois à compter de la date de notification de l’approbation du marché. Passé ce délai, si le Cocontractant n’a pas demandé par écrit un délai supplémentaire pour la production de la caution relative à l’avance de démarrage, cela a pour effet de produire l’ordre de service de démarrage des travaux, à partir duquel courent les délais.     

          Cette avance sera remboursée pendant la durée d’exécution des travaux, par prélèvement sur les décomptes provisoires mensuels d’un taux égal au moins à cinquante pour cent (50%) du montant des travaux réalisés dans le mois considéré, abstraction faite des travaux en régie éventuels. Le remboursement commencera quand le montant des travaux exécutés aura atteint quarante pour cent (40%) du montant du marché. Il devra être terminé au plus tard lorsque les sommes dues au titre des travaux atteindront quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché. 

          Le paiement de l’avance ne constitue en aucune façon une condition de mise en vigueur du marché.

          Des libérations partielles du cautionnement de l’avance seront effectuées au fur et à mesure et au prorata de son remboursement, sur demande du Cocontractant, par mainlevées délivrées par le Maitre d’Ouvrage.    
Article 21 : Règlement des travaux
La transmission des décomptes à l’Organisme payeur sera soumise au visa préalable du Maitre d’Ouvrage Délégué et de l’Ingénieur. 
21.1. Constatation des travaux exécutés
Avant le 30 de chaque mois, le Cocontractant et l’Ingénieur établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste de bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.
21.2. Décompte mensuel


Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, le Cocontractant remettra en sept (07) exemplaires au L’ingénieur pour visa et transmission à l’ingénieur et ce après avoir réalisé au moins 30% (trente pour cent) de l’ensemble  des prestations, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du Marché depuis le début de celui-ci


Le montant HTVA de l’acompte à payer au Cocontractant sera mandaté comme suit :

· 2,2% ou 5,5% versé au trésor public au titre de l’AIR dû par le Cocontractant.


L’Ingénieur disposera d’un délai de sept (07) jours pour transmettre au gestionnaire de crédit, les décomptes qu’il a approuvés.


Le gestionnaire de crédit et l’Ingénieur disposent d’un délai de quatorze (14) jours maximums pour procéder à la signature des décomptes et leur transmission à l’Autorité Contractante pour visa. 


L’Autorité Contractante transmettra à l’organisme payeur les décomptes qu’il a approuvés de façon à ce qu’ils soient en sa possession dans les meilleurs délais. Dans ce cas, une copie du décompte et des attachements correspondants est transmise dans les mêmes délais au Chef de Service du Marché pour dossier de suivi.


Une copie de décompte corrigé est retournée au Cocontractant le cas échéant. Les paiements seront effectués par le Trésorier Payeur Général de Bertoua dans un délai maximum de trente (30) jours calendaires à compter de la remise du décompte approuvé.
Article 22 : Intérêts moratoires

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément à l’article 166 du décret N°2018/366 du 20Juin 2018 portant code des marchés publics.
Article 23 : Pénalités de retard
23. 1 – Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

a. Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du Marché initial par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché ou du marché.

b. Un millième (1/1000è) du montant TTC du Marché initial par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

23. 2. – Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du Marché initial.

Article 24 : Règlement en cas de groupement d’entreprises (SANS OBJET).
Article 25 : Décompte final   
 25.1
L’entrepreneur dispose d’un délai de quinze (15) jours pour transmettre le projet à l’ingénieur, après la date de réception provisoire des travaux.
Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de 30 jours après la date de réception provisoire, le cocontractant établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble. 
25.2
 L’Ingénieur dispose d’un délai maximum de cinq (05) jours pour notifier le projet rectifié et accepté par le Cocontractant.

22.3
Le cocontractant dispose de cinq (05) jours maximums pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature à l’ingénieur.
Article 26: Décompte général et définitif       
26.1 A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de Service dispose d’un délai maximum de 30 jours pour dresser le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le cocontractant et l’ingénieur. Ce décompte comprend : 

· Le décompte final ;

· Le solde ;

· La récapitulation des acomptes mensuels. 

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires. 

26.2
Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature. 
Article 27 : Régime fiscal et douanier


            Le décret N°2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des marchés publics. La fiscalité applicable au présent Marché comporte notamment :
· Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

· Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;

· Des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le Marché ;

· Des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique), des droits et taxes communaux,

· Des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.


Le prix TTC s’entend TVA incluse.
Article 28 : Timbres et enregistrement du marché

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du Cocontractant, conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE III: EXECUTION DES TRAVAUX

Article29 : Délai d’exécution du Marché

 29.1 – Le délai d’exécution des travaux objet du présent marché est de trois (03) mois calendaires ;

 29.2 – Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Article 30 : Rôles et responsabilités du Cocontractant

            Le Cocontractant a pour mission d’assurer l’exécution des travaux sous le contrôle de l’Ingénieur et conformément aux règles et normes en vigueur. Il est tenu notamment d’effectuer à ses frais s’il y a lieu, les calculs, essais et analyses, de déterminer, de choisir, d’acheter, et d’approvisionner tous les outillages, matériaux et fournitures nécessaires pour l’exécution des travaux. Il est tenu d’engager tout le personnel utile spécialisé ou non.

            Le Cocontractant est responsable vis-à-vis de l’Autorité Contractante de la qualité des matériaux et des fournitures utilisés, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier, de la bonne exécution des travaux.

            Le Cocontractant sera seul et pleinement responsable des accidents et dommages de toute nature qui adviendraient à son personnel, à des tiers, à des agents de l’Ingénieur, à son matériel, aux réalisations objet du présent Marché, à l’occasion de l’exécution des travaux. Il a l’obligation de remettre en état les ouvrages détériorés du fait de ses travaux.
Article 31 : Mise à disposition des documents et du site
L’exemplaire reproduisant les plans figurants dans le dossier d’appel d’Offres sera remis par le Chef Service du Marché.

Article 32 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

            32. 1 – Le Cocontractant devra justifier qu’il est titulaire d’une police d’assurance de responsabilité civile, pour les dommages de toutes natures causés aux tiers :

a) Par son personnel en activité de travail ;

b) Par le matériel qu’il utilise ;

c) Du fait des travaux.

            32-2 Par ailleurs, le chantier devra être couvert pour l’ensemble des travaux d’une assurance tout risque de chantier délivré par une compagnie agréée par l’autorité compétente. Les frais inhérents à cette assurance sont à la charge du Cocontractant.

          Aucun règlement ne sera effectué sans présentation d’un certificat d’une compagnie prouvant que le cocontractant a intégralement réglé les primes ou cotisations relatives aux travaux pour le présent marché.

 Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, pour présenter un certificat d’une compagnie d’assurance prouvant qu’elle a intégralement été réglée des primes ou cotisations relatives aux travaux pour le présent marché. Passé ce délai Le marché pourra être résilié.
Article 33 : Consistance des travaux
Les travaux comprennent notamment.

· Travaux préparatoires ;
· Couverture - Plafond ;
· Menuiserie bois métallique et vitrerie;
· Maçonnerie et revêtement des sols ;
· Electricité et sécurité;
· Plomberie et sanitaires ;
· Peinture générale;
Article 34 : Pièce à fournir par le Cocontractant (Article 49 complété)

Avant le démarrage effectif des travaux, le Cocontractant devra impérativement produire dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’OS de commencer les travaux, les éléments ci-après :

34.1. Programme des travaux ;

34.2. Après la mise en place du matériel adéquat, et dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant soumettra à l’approbation de l’Ingénieur, le projet d’exécution des travaux actualisés en cinq exemplaires.


Ce projet sera exclusivement présenté selon les modèles fournis et fera ressortir par nature de travaux : 

1. Le processus et les méthodes d’exécution envisagés avec les prévisions d’emploi du personnel, du matériel et des matériaux ;

2. La description des installations de chantier envisagées ;

3. Les plans de principes d’exécution de l’ouvrage,

4. Un planning graphique des travaux, valorisé par tâche et par mois permettant d’évaluer  l’avancement des travaux ;


Deux (02) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de quatre (04) jours à partir de leur réception avec :

·  Soit la mention d’approbation « BON POUR EXECUTION » ;

·  Soit la mention de leur rejet accompagnée de motifs dudit rejet.

           Le cocontractant disposera alors de sept (07) jours pour présenter un nouveau dossier que l’Ingénieur doit approuver dans un délai de deux (02) jours ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce dernier cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.

           L’approbation donnée par l’Ingénieur, n’atténuera en rien la responsabilité du Cocontractant.
           Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel. Le cocontractant tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendront compte de l’avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu’après avoir reçu l’accord de l’Ingénieur.
Article 35 : Organisation et sécurité des chantiers
            Le Cocontractant aura la charge de fournir et d’entretenir à ses frais tous dispositifs d’éclairage, de protection, et de gardiennage qui s’avèreront nécessaires à la bonne exécution des travaux ou qui seront exigés par l’Ingénieur.

            L’Autorité Contractante se réserve le droit, à la demande de l’Ingénieur sans mise en demeure préalable et au frais du Cocontractant de prendre toutes mesures utiles sans que cette intervention dégage la responsabilité du Cocontractant.

Article 38 : Laboratoire de chantier et essais (éventuellement)

Les essais seront conformes aux normes en vigueur.
 Article 39 : attributions de la maitrise d’œuvre
(Pas de maitrise d’œuvre)

Article 40 : Attributions de l’ingénieur du marché

L’Ingénieur du marché doit s’assurer de la conformité de l’exécution sur le terrain, de la lettre commande. A ce titre, il assiste aux réunions de chantiers, adresse au Maître d’Ouvrage, avec copie au Chef de Service du marché, un rapport sur l’avancement des travaux. Il dresse les attachements et vise les décomptes et approuve tout document technique lié à l’exécution des travaux.
Article 41 : Réunions de chantier

Des réunions hebdomadaires de chantier auront lieu régulièrement à l’initiative de l’ingénieur.


Par ailleurs, une fois par mois et à l’initiative du Chef Service du marché, une réunion de chantier aura lieu, avec la participation du : 

· Le Chef de Service de la lettre commande ou son représentant ;

· L’Ingénieur de la lettre commande ou son représentant ; (Rapporteur) ;
· Le Cocontractant 

Toute réunion de chantier est systématiquement précédée d’une visite de l’ouvrage effectuée par les parties. La tenue des documents de chantier, l’état d’avancement des travaux et les problèmes rencontrés sont examinés au cours de cette réunion.

La participation du représentant du Cocontractant aux réunions de chantier est obligatoire.

Les réunions de chantier feront l’objet d’un procès-verbal signé par tous les participants.
Article 42 : Journal de chantier
            Un journal de chantier sera tenu par le Cocontractant et mis à la disposition de l’Ingénieur et de ses représentants. C’est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

             Y seront consignés entre autres : 

·  Les conditions atmosphériques ;

·  Les travaux exécutés dans la journée, le personnel et le matériel employés ;

·  L’avancement des travaux ; 

·  Les prescriptions imposées ;

·  Les quantités détaillées des travaux ;

·  Les réceptions des matériaux et agréments de toutes sorte de données par le représentant du Maitre d’œuvre;

·  Les incidents, accidents ou évènement qui pourraient avoir une incidence ultérieure sur la tenue des  ouvrages ou le déroulement du chantier ;

·  Les non-conformités ;

·  Les visites officielles ;

·  Les opérations administratives relatives à l’exécution ou au règlement du contrat (notification, résultats d’essais, constat des travaux, etc…)


Le journal sera signé contradictoirement par le technicien de suivi et le chef de chantier à chaque visite de chantier et visé systématiquement lors des réunions de chantier. Pour toute réclamation éventuelle du cocontractant, il ne pourra être fait état que des évènements ou documents mentionnés en temps réel au journal de chantier.


Tout refus de présentation ou toute tentative de destruction partielle ou totale, ou de falsification de ce journal pourra donner lieu à des sanctions administratives. En tout état de cause, le Cocontractant ne peut se prévaloir de l’impossibilité de recourir à la consultation du journal de chantier.

Article 43 : Utilisation des explosifs (SANS OBJET).
CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION
Article 44 : Réception provisoire
44.1- Opérations préalables à la réception


Avant la réception provisoire, le Cocontractant demande par écrit au chef de service du marché avec copie à l’Ingénieur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

            Cette visite comporte entre autres opérations :

· La reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés ;

· La constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues à la marché;

· La constatation du repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux ;

· Les constatations relatives à l’achèvement des travaux ;

· Les constatations des quantités des travaux effectivement réalisés ;

· La remise des plans de récolement.        


Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ et signé par l’Ingénieur et contresigné par le Cocontractant.  Au terme de cette visite de pré réception, l’Ingénieur spécifie éventuellement les réserves émises et les travaux correspondant à effectuer avant la date de réception provisoire qu’il fixera en accord avec le Maître d’ouvrage et le cocontractant.
44.2- Réception    


La commission de réception sera composée des membres suivants :

1. Président : Le Délégué Régional de la Décentralisation et du Développement Local de l’Est à Bertoua, ou son représentant ;
2. Rapporteur : L’Ingénieur du Marché
3. Membres :
· Le Chef de Service du marché ;
· L’autorité contractante ;
· Le comptable-matières de la Délégation Régionale de la Décentralisation et du Développement Local de l’Est à Bertoua;
· Le Délégué Régional  des Marchés Publiques ou son représentant (observateur) ;
· Le Cocontractant.
NB Le représentant du MINMAP assiste à la réception en qualité d’observateur.

Le Cocontractant est convoqué à la réception par courrier au moins dix (10) jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).  Il assiste à la réception en qualité de membre. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

             La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu. La visite de réception provisoire fera l’objet du procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission. 
44.3-Réception partielle
(SANS OBJET).
Article 45 : Documents à fournir après exécution

            Avant la réception provisoire, Le Cocontractant remettra à l’Ingénieur cinq (05) exemplaires dont un original reproductible, les dossiers d’exécution définitifs de l’ouvrage (plan de récolement) tenant compte des modifications éventuellement apportées au projet en cours de réalisation et donnant tous les renseignements sur les travaux exécutés ainsi que la nature, la provenance et la qualité des différents matériaux utilisés pour la construction. Il est rappelé que c’est l’Ingénieur qui a la charge de collecter et de vérifier les documents de recollement fournis après exécution par le Cocontractant (et notamment les plans d’ensemble et de détail conformes à l’exécution, les photos montrant l’ensemble de l’ouvrage ainsi que l’exécution des phases principales de celui-ci).
Le non remise de ces documents fera obstacle à la réception définitive et à la libération de la retenue de garantie.      
Article 46 : Délai de Garantie


Le délai de garantie est fixé à Six (06) mois calendaires et court à compter de la date de la réception provisoire des travaux.
Article 47 : Réception définitive
47.1.  La réception définitive s’effectuera dans un délai de six (06) mois après la réception provisoire.

            47.2.  La procédure de réception définitive est la même que celle de la réception provisoire. Les membres restant les mêmes.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 48 : Résiliation du marché

Le marché peut être résiliée comme prévu à la section II, sous-section I, Paragraphe et article 180 du décret N°2018/366 du 20juin 2018 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas de :

· Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

· Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant des travaux ;

· Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

· Défaillance du Cocontractant au non-paiement persistant des prestations.
Article 49: Cas de force majeure
Les cas de force majeure s’étendent aux effets des catastrophes naturelles ou tout autre événement que le Cocontractant ne pouvait raisonnablement ni prévoir, ni éviter et dont les circonstances rendent l’exécution des travaux impossible et pas seulement plus onéreuse.

En cas de force majeure, le Cocontractant ne verra sa responsabilité dégagée que s’il a averti par écrit l’Autorité Contractante de son intention d’invoquer cette force majeure et ce avant la fin du vingtième (20è) jour qui succède l’événement.

Il appartient au chef de service du marché d’apprécier le cas de force majeure et les preuves fournies par le Cocontractant. 

Dans le cas où le Cocontractant invoquera le cas de force majeure, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

· Pluie : 200 millimètres en 24 heures.

· Vent : 40 mètres par seconde.

· Crue : la crue de fréquence décennale.
Article 50 : Différends et litiges

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente (le Tribunal de Grande Instance du Lom et Djerem). 
Article 51 : Edition et diffusion du présent marché

Quinze (15) exemplaires du présent marché seront édités par les soins du Cocontractant et fournis à l’Autorité Contractante. 

Article 52 et dernier : Entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après signature par l’Autorité Contractante. Il entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant par ce dernier.



A – INTRODUCTION

Le présent devis descriptif technique a pour but de définir la consistance et le mode d’exécution des travaux à réaliser suivant les règles de l’art et conformément aux documents constitutifs du marché.

Il a été établi à titre indicatif pour préciser et compléter les indications du devis estimatif et des pièces graphiques nonobstant les clauses du contrat.

B – MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Généralités : – Mortier

Pour tous les travaux de maçonnerie, le mortier doit obéir à certaines caractéristiques élémentaires ainsi qu’il suit :

1 – Sables
Tous les sables seront exempts d’oxydes de matières organiques d’origine animale ou végétale. Ils proviendront soit des rivières, soit du broyage. L’équivalent de sable sera supérieur à 70% et le pourcentage des éléments éliminés par la décantation devra être inférieur à 4%.

3 – Eaux de gâchage :

Les eaux utilisées dans la confection des mortiers, bétons et au lavage des agrégats doivent être dépourvues d’impuretés et de sel.

La présence de chlorure, sel de sodium ou magnésium peut être tolérée dans une proportion supérieure à celle qui est admise dans une eau potable. Une analyse à la charge de l’entrepreneur, peut être demandée par l’Ingénieur
4 – Liants hydrauliques :

 
Le ciment entrant dans la composition des mortiers sera de la classe CPA 32.5 ou CPJ 35 de « CIMENCAM » et ne devra présenter aucune trace d’humidité. Le stockage sur le chantier sera à cet effet réalisé sur un plancher sec et ventilé. Tout stock qui ne présenterait pas un aspect de pulvérulence sera rebuté et évacué dans les quatre jours. Le ciment devra être emmagasiné dans les locaux abrités de l’humidité, bien aérés et efficacement protégés contre les intempéries.

Les essais de réception des ciments seront réalisés suivant les modes opératoires définis aux normes NFP  15 300, 301 et 302.t ré

Le prélèvement de ciment sera effectué en présence de l’Ingénieur et de l'entrepreneur ou de leurs représentants. Ces essais particuliers de réception seront à la charge totale de l’entrepreneur. 

5 - Matériaux en bois 

Les bois employés devront correspondre aux classements d'aspects définis par les normes NF B53.501 - B 53.502 - B 53.503 et B 54.170. 

TRAVAUX PRELIMINAIRES
CHAPITRE I : INSTALLATION DE CHANTIER

Les travaux d’installation de chantier seront à la charge de l’entreprise bénéficiaire du marché.

L’Ingénieur indiquera à l’entreprise la zone qui lui est attribuée pour son installation. Elle devra respecter la réglementation d’écrite par le Maitre d’ouvrage Délégué en matière d’accès, circulation, de sécurité en vue de minimiser les nuisances de toutes sortes occasionnées par les travaux.  Ces travaux comprennent entre autres :
· L’aménagement d’un magasin temporaire ;

· L’aménagement d’une salle à la convenance de l’Entreprise et de l’Ingénieur pour les réunions de chantier ;

· Eventuellement les branchements provisoires en eau, et électricité.

Projet d’exécution

     Avant tout commencement de travaux, l’entreprise devra fournir un projet complet permettant de définir aussi exactement que possible l’adaptation des ouvrages aux conditions réelles d’exécution

Présence de réseaux publics

    Lorsque des travaux devront avoir lieu, ou en partie, au voisinage des réseaux existants, l’entreprise en avertira le maitre d’ouvrage qui saisira les sociétés concessionnaires et services intéressés, afin d’examiner avec eux, en temps utile, les conditions d’exécution des ouvrages.

    Le Maitre d’ouvrage fournira tous les renseignements en sa possession ; mais ne sera tenu pour responsable des erreurs, omissions, modifications concernant la présence et l’implantation des réseaux existants. Les frais de déplacement des réseaux sont à la charge de l’entreprise

Les travaux d’installation de chantier seront à la charge de l’entreprise bénéficiaire du marché. Ils comprendront : 

· L’aménagement de la salle de réunion commune pour usage comme magasin temporaire ;

· L’aménagement d’une autre salle à la convenance de l’Entreprise et de l’Ingénieur pour les réunions de chantier et où seront affichés tous les plans d’exécution des corps d’état secondaires ;

· Eventuellement les branchements provisoires en eau, et électricité.

Projet d’exécution et les plans d’exécution de tous les corps d’état secondaires (Plomberie, Electricité, Fosse septique et puisard…etc.) ;
:     MACONNERIE
Ragréage du soubassement et les parties en maçonnerie détériorées par endroit ;
        2.1- ETENDUE DES TRAVAUX

        Les travaux à réaliser par l’entreprise dans le cadre de son marché et du présent chapitre sont essentiellement :
· Ragréages du soubassement et les parties en maçonnerie détériorées par endroit ;
2.2- DOCUMENTS DE REFERENCE

Les ouvrages du présent chapitre devront répondre aux conditions et prescriptions des textes législatifs, réglementaires, techniques et technologiques en vigueur au Cameroun, ainsi qu’à ceux publiés ailleurs et rendus applicables au Cameroun dont notamment les suivants :

NORMES et DTU

DTU 20.12 : conception du gros œuvre des toitures destinées à recevoir un revêtement d’étanchéité : NF P10-203-1 et 2 ;

DTU 26.1 : enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange plâtre et chaux : NF P15-201-1et 2 ;

TABLEAU RECAPITULATIF DES DOSAGES DES PRODUITS A BASE DE CIMENT

	Mortier de ciment 
	Ciment CPA 325
	Sable

	Mortier de ciment
	1 sac (350 kg/m3)
	2,5 brouettes de sable moyen ou de sable fin 


A retenir : une Brouette contient environ 60 litres et un sac de ciment pèse 50 kg.

Un Camion benne ordinaire contient 6 m³, soit l’équivalent de 90 brouettes.

2.1. Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux 

Les bois employés devront correspondre aux classements d'aspects définis par les normes NF B53.501 - B 53.502 - B 53.503 et B 54.170. 

Les catégories de bois correspondront aux classements suivants : 

	Type
	Bois devant rester apparent bois de choix – bois ordinaire
	Bois devant être peint

	Bois dur
Contre – plaqué 
	1er choix 

1er choix 
	1er choix 

1er choix 
	1er choix
1er choix 


Les bois restants apparents devront être appareillés de ton. 

Les employés répondront aux spécifications de la nonne NF BSL510 ; en ce qui concerne les caractéristiques technologiques et physiques (état d'humidité) qui pourra être vérifié sur chantier par hygromètre électrique. 

Les quincailleries seront de première qualité, les serrures seront estampillées du label « NF SNFQ 1 », normes de qualité auxquelles elles devront répondre. 

2.2. Plans et dessins 

L'Entrepreneur établira tous les plans et dessins d'exécution jugés utiles. Ils respecteront le projet de l'architecte et seront pour les vues en élévation au 1/10° et pour les détails 1/1 ou 1/2. Tous les détails de fabrication et de façonnage y apparaîtront. Notamment les formes et profils des éléments, les assemblages, des feuillures et par closes etc., les emplacements, nombre, principes et fixation, références, etc., des quincailleries les dimensions des feuillures et réservations, les détails d'habillage calfeutrements etc. 

Le L’ingénieur ou le Maître d'Ouvrage approuvera ou fera modifier ces plans, ln responsabilité de l'Entrepreneur restant dans tous les cas pleine et entière. 

2.3. 
Dimensions -jeux 

Les épaisseurs et dimensions seront déterminées par l'Entrepreneur en fonction des dimensions de l'ouvrage, du type d'ouvrants, du type de ferrage, de la position et de remplacement de manière à garantir dans tous les cas une résistance et un fonctionnement parfait. Les jeux. (DTU 36.1) seront calculés avant peinture pour une manœuvre sans difficulté et un jointoiement correct des menuiseries entre elles ou avec les parties fixes (bâtis, dormants etc.,). Les menuiseries ne devant pas être peintes auront un jeu de 0,5 mm avec tolérance en plus de 0,5 mm sur 1/10°du pourtour. 

2.4. 
Protection 

La couche de peinture d'impression sera appliquée par l'Entrepreneur de peinture avant pose des ouvrages ; le menuisier devra une couche d'impression à l'huile de lin sur les parties non accessibles après assemblage. Tous les ouvrages métalliques sauf ceux en métal inoxydable seront livrés munis d'une couche de protection anticorrosion au minimum de plomb. 

Le menuisier fera son affaire avec la peinture des travaux d'impression. 


2.5. 
Prescriptions d'exécution 
 - DTU 20.12 : conception du gros œuvre en toitures destinées à recevoir un - revêtement d’étanchéité : NF P10-203-1 et 2 ;

-  DTU 26.1 : enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange plâtre et chaux : NF P15-201-1et 2 ;
 -  Conforme au DTU n°36.1 art. 3.11 à 3.17 pour toutes les menuiseries. 

 -  Conforme au DTU n036.1 art. 3.21 à 3.36 pour toutes les menuiseries. 

2.6. Prescriptions de pose 

Conformes au DTU n° 36.1 art. 40-41-42-43-45 et 47, mais l'implantation des huisseries sera à la charge du présent lot après traçage des cloisons pour l'Entrepreneur de G.O. 

L'entrepreneur du présent lot aura implicitement à sa charge la mise en place de tous les couvre-joints, calfeutrements, habillage, jugés nécessaires par l’Ingénieur par suite d'ajustage imparfait des menuiseries. Tous ces éléments seront toujours de même essence et même nature que le bois des ouvrages sur lesquels ils sont posés. Il aura également implicitement à sa charge la fixation de tous ses ouvrages par les moyens adéquats en fonction du type des menuiseries, de leur disposition et des supports, ils devront assurer dans tous les cas un maintien parfait et durable des menuiseries. 

2.7. 
Pluie  

Pendant toute la durée du chantier et jusqu'à intervention de la peinture, tous les ouvrages de menuiseries pouvant être endommagés seront protégés par un procédé efficace au choix de l'Entrepreneur. 

L'Entrepreneur fournira à la réception des travaux toutes les clefs et accessoires de manœuvre (clefs; à carré, clefs de serrures etc.), il restera responsable de ce matériel jusqu'à prise en charge par le Maître d'Ouvrage, il sera exigé trois clef" par serrure. 

2.8. Traitement des bois 

Les bois seront imprégnés d'un produit efficace fongicide et insecticide. Ce produit sera inflammable, insoluble dans l'eau, chimiquement stable, non corrosif et sans action sur la fibre de bois.

PEINTURE
Les travaux du présent chapitre portent essentiellement sur la peinture de tout le bâtiment et devra comporter :

-impression de la première sur maçonnerie après égrenage nettoyage des surfaces à peindre ;


- bicouche peinture Pantex 800 sur murs intérieurs ;
          - bicouche peinture Pantex 1300 sur murs extérieurs        

- couche Glycéro satinée ou brillante sur portes et ouvrages métalliques.

4.1. TEXTES DE REFERENCE-RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

Les organismes de référence sont les suivants :

Prescriptions définies par le C.S.T.B :

D.T.U 59.1 : travaux de peinturage

D.T.U 39.1 : vitrerie

Normes et en général tous documents officiels en vigueur à la date de signature des marchés particulièrement normes AFNOR

Décisions du groupe permanent des marchés de peinture.

Le présent document se réfère uniquement au Cahier des Prescriptions Techniques du  C.S.T.B les normes  A.F.N.O.R. et les spécifications U.N.P ... étant rappelées dans les prescriptions de ces cahiers.

Par ailleurs, il sera tenu compte des règles et prestations techniques des manufactures

4.2-QUALITE ET PRESENTATION DES MATERIAUX

Tous les produits doivent provenir d’usines notoirement connues par leur qualité de fabrication.

La composition des peintures traditionnelles ou des peintures ne portant pas de marque doit être conforme aux prescriptions du C.S.T.B et faire l’objet des vérifications sur les prélèvements en cours de chantier prévus dans ces mêmes prescriptions.

Dans le cas de recouvrement d’une couche de peinture ou de vernis par application d’un produit de famille différente, ou livré par un autre fabricant, même si ce produit est considéré comme similaire. L’Entreprise doit, avant d’en faire usage, remettre à l’ingénieur une attestation de chaque fabricant garantissant  la compatibilité de la couche de recouvrement par rapport à la couche recouverte et vice versa.

En tout état de cause, l’Entrepreneur assure l’entière responsabilité des incidents et des dommages résultant de l’incompatibilité des couches de peintures et vernis. Si une marque de fabrique est indiquée ci-après, elle l’est à titre indicatif, et doit toujours être considérée comme suivie au terme « équivalent ».

Si l’Entrepreneur se propose d’employer des produits qu’il considère comme équivalents. Il est tenu de joindre à sa proposition les éléments d’identification permettant de déterminer, l’ingénieur que les produits proposés sont effectivement équivalents.

Les fiches techniques d’identification des produits devront comporter les renseignements suivants :

· le rattachement aux normes officielles A.F.N.O.R.- U.N.P

· Les caractéristiques et les performances :

a) type (ex : Glycéro, acrylique, en solution, émulsion, dispersion)

b) prêt ou non à l’emploi, diluant et produits d’ajustement pour l’emploi 

c) densité

d) séchage hors poussière et recouvrable

e) épaisseur du fuel sec en microns pour une surface couverte précisée

f) concordance ou disparité de chacun des produits aux salissures exposées dans le cahier N°80 (cahier 695) du  C.S.T.B. relatif aux essais

g) aspect et relief

Faute de ces précisions et de  l’accord de l’ingénieur, on peut toujours exiger l’usage des produits figurant au présent devis.

L’acceptation du système et produits proposés par l’Entrepreneur est toujours conditionnée à l’exécution des surfaces témoins prévues ci-après.

· Si les résultats n’étaient pas ceux obtenus  avec les systèmes et produits visés au présent devis, l’ingénieur serait en droit d’exiger l’exécution des prescriptions du présent document.

· Si l’Entrepreneur, entant qu’homme de métier, prévoit un résultat douteux des techniques et produits préconisés par le l’ingénieur, il doit faire des réserves par lettre, en motivant ses réserves.
L’acceptation, par le L’ingénieur d’une proposition, qu’elle comporte la marque offerte en similaire ou une marque donnée par l’Entrepreneur, ne retire en rien la responsabilité de l’Entrepreneur quant  à la qualité du travail à fournir.

Le ou les fabricants des produits retenus doivent donner, sur  le chantier et en présence de l’ingénieur, toutes indications utiles concernant les conditions d’emploi, le mode d’application, les caractéristiques de séchage, des différents produits à utiliser, et en résumé, assure une assistance technique complète, et ce à la charge de l’entrepreneur de peinture.

Pour assurer de façon parfaite cette assistance technique le fabricant peut être convoqué, au même titre que l’Entrepreneur, aux rendez-vous concernant le chantier, à la demande de l’ingénieur.

Les peintures enduits et vernis désignés par leurs marques doivent être logés dans des bidons scellés en usine. Les bidons doivent être descellés au moment de l’emploi à mesure des besoins du chantier

4.3-MARQUES DE PEINTURE

Afin de donner aux Entrepreneurs un maximum de précisions sur la qualité des peintures exigées pour ce travail, l’Ingénieur demande en solution de base l’emploi de peinture respectant les normes.

4.4- MISE EN ŒUVRE

Les travaux ne doivent être exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs.

L’application des peintures, vernis, enduits et préparations assimilées ne doit être effectuée que dans des conditions climatiques et hydrométriques présentes dans les documents techniques contractuels.

Les peintures et vernis doivent être, avant et encours d’emploi, maintenus en état de parfaite homogénéité par brassage, et éventuellement tamisage.

Les peintures doivent pouvoir être appliquées, soit au rouleau soit au pistolet, soit à la brosse. Le choix de l’outil incombe à l’Entrepreneur (sauf spécification en cours de  description) en fonction de la nature et de l’état de surface des matériaux et des possibilités de chantier.

Toutefois, toutes les couches d’impression ou de fond sont toujours appliquées à la brosse.

Les travaux seront exécutés pour les produits désignés par leur marque selon les instructions du fabricant qui devront être précisées :

· dans les notices, 

· sur les étiquettes,

· et pour les produits traditionnels selon les prescriptions du C.S.T.B.

Le prix forfaitaire doit toujours englober les opérations suivantes contribuant au travail fini :

· les opérations préparatoires faites en fonction du degré de finition,

· l’ensemble des couches,

· la fourniture et la mise en œuvre des produits, matériaux outils échafaudages,

· les raccords aux plinthes après pose des sols,

· les raccords après les nettoyages,

· les raccordements après les essais en cours de travaux et à la réception,

· la protection, par tous moyens appropriés des surfaces qui peuvent être attaquées ou rechampissages soignés nécessaires.

4.5- RECONNAISSANCE DES SUBJECTILES

Les surfaces devant recevoir l’application des couches de peinture sont examinées attentivement par l’ingénieur, en présence des Entrepreneurs. Cette reconnaissance des différents subjectiles sera entreprise avant tout commencement d’exécution des travaux de peinture, et l’Entrepreneur, du présent sous lot doit, éventuellement, formuler les réserves qu’il considère comme indispensables à la bonne réalisation de ces ouvrages, faute de quoi, il sera responsable de la tenue de ses matériaux ou de la mauvaise finition des surfaces peintes.

Ces réserves doivent être présentées par écrit à l’ingénieur qui décide en dernier ressort, des responsabilités respectives des Entreprises.

Après quoi, l’Entrepreneur de peinture ne peut par la suite, formuler aucune réserve quant à la bonne tenue ou à l’aspect défectueux de ses ouvrages du fait des subjectiles en œuvre.

Les défauts, tels que fissures, dénivellations, faux aplombs, enduits grillés, plâtres morts, etc… sont refaits ou rectifiés suivant la nature de la malfaçon, soit par l’Entrepreneur responsable, soit par le peintre.

Dans tous les cas, ces frais de réfection incombent à l’Entrepreneur défaillant.

Dans le cas où les travaux de réfection sont effectués par le peintre, le montant de ces travaux est établi conjointement entre les Entreprises intéressées et fait l’objet d’un compte interentreprises.

En cas de désaccord, il sera requis l’arbitrage de l’ingénieur.

Par le fait de soumissionner, les Entreprises déclarent s’en remettre à sa décision.

Le montant des frais découlant des malfaçons est alors déduit du compte de l’Entreprise défaillante.
4.6- TRAVAUX PREPARATOIRES

Tous les apprêts nécessaires à une parfaite exécution, ainsi que ceux nécessités pour une parfaite adhérence des peintures seront dû. Les énumérations d’apprêts données dans le cours de la description des ouvrages ne sont pas limitatives et ne constituent que de minima.

Le prix convenu pour exécution de la peinture comprend les opérations, préparatoires telles que : égrenage, brossage, ponçage, rebouchage, masticage, époussetage, lavage, dégraissage, déroulage, etc., qui sont nécessaires à la bonne présentation de l’ouvrage.

Ces opérations sont exécutées en conformité avec les prescriptions techniques du C.S.T.B.

Définition des principales opérations :

a) Brossage et égrenage :

D’une façon générale, l’Entrepreneur doit faire un brossage soigné ou un égrenage à la brosse dure de toutes les surfaces. Sur le métal, il doit l’éventuel grattage à vif avec enlèvement de rouille et de la calamine.

L’enlèvement des grosses projections (ciments, plâtre, etc…) incombant à l’enduiseur.

b) Rebouchage :

Il consiste à obturer, localement, les petites cavités qui restent en surface.  Ce travail de rebouchage comporte obligatoirement l’enduisage de toutes les pièces et ferrures entaillées. 
c) Ponçage :

Les opérations de ratissage, de rebouchage et d’enduisage de révision ou de bouche parage s’accompagnent obligatoirement d’un ponçage pour éliminer les cotes et autres imperfections nuisibles à l’état de surface. Les ponçages seront exécutés de  la façon suivante :

· à la ponce ou au papier abrasif à l’eau dans le cas de travaux très soignés ;

· au papier de verre et au papier abrasif à sec dans les autres cas.

d) Dégraissage :

Il est effectué au trichloréthylène avec essuyage à la serpillière pour tous les bois exsudant et avec un dégraissant, de marque connue pour tous les ouvrages métalliques là où il s’avère nécessaire.

Sur toutes les surfaces présentant une trop forte alcalinité PH 3, l’Entrepreneur doit prévoir l’application d’une solution neutralisante ne nécessitant pas le rinçage.

e) Impression antirouille :

L’impression effectuée sur les ouvrages de serrurerie, huisseries métalliques, canalisations, exécutée par les titulaires à protéger les ouvrages entre le moment de la pose et l’intervention du peintre. 

Ce dernier doit donc prévoir toutes les couches primaires sur la surface en plein et les brossages et grattages à vif des parties écaillées, ainsi que les dégraissages s’il a lieu.

f) Enduits garnissant 

Les murs à peindre seront bouchés, Il appartiendra à l’Entrepreneur de peinture d’exécuter les enduits garnissant nécessaires.

Le travail d’application comporte égrenage du ciment.
 PLOMBERIE- SANITAIRES

SOMMAIRE

1.0. 
CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES 


1.1. 
Objet et étendue des travaux 

1.2. 
Articulation du présent document 

1.3. 
Le CCTP 
2.0. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 


2.1. 
Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux 

2.2. 
Prescription d'exécution 

2.3. 
Prescription de mise en œuvre 
3. O. DEVIS DESCRIPTIF ET DE POSITION 

PLOMBERIE- SANITAIRES

1.0. 
CLAUSES ET PRESCRITPTIONS GENERALES 


1.1. 
Objet et étendue des travaux 

Les prestations du présent lot comprennent l'exécution de tous les travaux de plomberie sanitaire, travaux annexes et accessoires nécessaires à la parfaite et totale finition de l’œuvre dans le cadre des pièces contractuelles, des règles de l’art et de la réglementation en vigueur. 


1.2. 
Articulation du présent document 

· Prescriptions générales (1.0.) 
· Prescriptions techniques (2.0.) 
· Devis descriptif et de position (3.0.) 
1.3. Contractualisé par CCTP 

1.3.1. Le CCTP est réputé contractuel. 

Le CCTP (Cahier des Clauses Générales tous Corps d'Etat) définissant et précisant les clauses et prescriptions communes et générales à tous les Corps d'Etat. 

1.3.2. Les documents techniques contractuels et particuliers au présent corps d’état sont les suivants :
· Cahier des charges DTU 

· Cahier des clauses spéciales DTU 

· Règles de calcul DTU 

· Autres documents DTU applicables au présent lot et réputés connus par l’adjudicataire. 

· Normes françaises 

Normes françaises pour le bâtiment, homologuées enregistres, expérimentales, ainsi que toutes autres nonnes applicables au présent du présent lot et réputées connues par l'entrepreneur. 

2.0. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

Particularités 

Le présent projet comprend l'équipement de l'ensemble du bâtiment, les ouvrages s'entendant en fourniture et pose, ils comprennent : 

· La fourniture et la pose des appareils sanitaires suivant indications sur plans 

· L’alimentation en eau froide des appareils sanitaires décrits sur les documents et représentés sur les plans 

· Les évacuations des divers appareils sanitaires jusqu'aux canalisations verticales. 

2.1. L’inscriptions relatives aux fournitures et matériaux 

2.1.1. Tubes - tuyaux 

· Les tubes en acier galvanisé seront galvanisés intérieurement, jusqu’au diamètre 50/60. Ils seront soudés pour les diamètres supérieurs, les pièces de raccords seront en fonte malléable, filetées et galvanisées intérieur et extérieur. 

· Cuivre: En cuivre rouge écroui conforme aux normes, raccords en liaison à collet ou par soudo brasure.  

· P.V.C.: Rigides, opaques résistant aux eaux bouillantes et aux acides - raccords en P.V.C. 

2.1.2. Sanitaires 

Les appareils précisés au devis descriptif et de position seront de bonne qualité et seront exempts de défauts. La robinetterie répondra aux normes des DTU en dimension, qualité et emploi ainsi qu'aux normes acoustiques en vigueur. 

2.2. Prescriptions d'exécution 

Les installations seront livrées en parfait état de fonctionnement et d'utilisation. Le calcul des diamètres et section de canalisation sera établi d'après les normes en vigueur. L'entrepreneur sera responsable des insuffisances de section et diamètre et y remédiera à ses frais de façon à ce que l'installation résiste aux efforts auxquels elle sera soumise pour assurer aisément et sans bruits l'alimentation et le fonctionnement de tous les appareils ainsi que les vidanges et évacuation des eaux vannes et eaux usées. 

2.3. Prescription de mise en œuvre 

· Canalisations : 

Elles seront placées parallèles et d'aplomb sauf obstacle technique. Elles seront toujours facilement démontables. Dans la mesure du possible. Elles seront dissimulées à la vue. Elles auront une légère pente pour faciliter les purges. Elles seront fixées par collier facilement démontable et en nombre suffisant pour éviter toute flèche. Un feutre sera interposé entre la tuyauterie et le collier. Toutes les pièces de raccords nécessaires seront prévues. 

· Colonnes : 

Elles comporteront toutes pièces de raccords nécessaires-en fonction des évacuations et de ventilations. Aux endroits opportuns seront placés des tampons de visite permettant un dégorgement facile. 

· Appareils sanitaires : 

L'entrepreneur devra fournir tous les accessoires (chevilles, taquets, vis etc…) pour la fixation parfaite des appareils sanitaires. 

· Fourreaux : 

Ils seront en fer noir pour l'eau froide et en PVC pour les écoulements ; ils seront d'un diamètre immédiatement supérieur à celui des tuyaux considérés 

· Peinture : 

Tous les accessoires de fixation sauf ceux en métal galvanisé et en laiton recevront une couche de peinture anticorrosion. 

· Canalisations enterrées : 

Elles seront posées sur lit de sable de 0,10 d'épaisseur en fond de tranchée. Tous les travaux de terrassements afférents à ces travaux sont prévus au présent lot. Avant remblaiement une nouvelle couche de sable avec grillage de protection sera également mise en place.  

· Bruit des installations : 

L'installation de plomberie ne devra en aucun cas engendrer des bruits ni en transmettre dans le bâtiment. L'entrepreneur prendra donc toute disposition et précaution pour éviter ces nuisances. 

3. Mise à disposition de l’Eau
· Origine de l’installation : 

Compteur principal posé en limite de propriété par les services concessionnaires. 

· Nature des canalisations : 

La partie enterrée jusqu'au suppresseur sera en acier galvanisé, compris toutes sujétions de terrassements. Il sera prévu un clapet anti-retour. L'entreprise pourra à son gré utiliser une conduite de même diamètre en polyéthylène avec tous accessoires adaptés. 

Les colonnes montantes seront en tube fer galvanisé et les distributions intérieures à partir des piquages en tube cuivre ou acier galvanisé. 

· Purges - vidanges - dispositif antibruit 

Il sera prévu en partie haute des colonnes une purge manuelle ; chaque colonne devra être entièrement vidangeable avec robinet fileté au nez au point bas. Les tuyauteries seront largement dimensionnées et seront désolidarisées de leurs supports par interposition d'éléments souples isolants. Chaque colonne sera également équipée en partie haute d'un système anti-bélier type à bouteille en laiton. 

· Désinfection des tuyaux 

A charge du présent corps d’état avant occupation de l’immeuble. 

· Vitesse limite 

· 1 mis en colonne montante 

· 1 mis en canalisation principale 

· 0.8 m/s en utilisation. 

· Locaux à alimenter 

· Sanitaires 


3.2. 
Equipement sanitaire 

· WC Anglais en porcelaine vitrifiée à sortie orientale apparente, lunette et abattant ; Couleur blanche ; 

· Marque standard ou similaire ; 

3.3. Evacuations 

Un réseau d'eau vannes desservira les WC 

· Un réseau d'eaux usées desservira les autres appareils ; 

· Limites des installations jusqu'aux regards situés en pied de chute 

· Les canalisations seront en PVC avec raccords et joints résistants à l'eau chaude. 

· Ventilations primaires : les colonnes de chutes EU et EV seront prolongées par une ventilation primaire de même diamètre que les chutes et jusqu'à raccordement sur les sorties en terrasse en attente du lot « étanchéité ».
· Piquages : en plus des piquages pour desservir les différents appareils évacuer, il sera prévu des attentes sur le réseau d'eaux usées pour les évacuations de condensateurs au lot climatisation. 

3.4. 
Siphon de sol 

Dans chaque local sanitaire il sera prévu un siphon grille mobile de diamètre suffisant pour évacuer les eaux en cas de rupture de canalisation d'eau glacée. Est également compris le raccordement sur descente : 

- un siphon de sol sera prévu dans le local suppresseur si une évacuation directe par forme de pente ne peut pas être aménagée. 

 TOITURE, ETANCHEITE DES BATIMENTS 
Le présent cahier des prescriptions techniques particulières (C.P.T.P) a pour objet de rappeler pour le présent sous lot, les textes de référence et la réglementation, les limites de prestations des matériels et matériaux entrant dans la construction des ouvrages et leur mise en œuvre. Les travaux comportent :

· La réfection de la toiture à certains endroits ;

· L’étanchéité partielle et totale des toitures des bâtiments à réhabiliter ;
  ELECTRICITE 

Fourniture et pose de tous les appareils d'éclairage qui seront précisés aux descriptifs de position. Les prestations comprendront : 

· La fourniture d'appareil d'éclairage complet pour l’enseigne lumineuse et plaque indiquant les informations du centre d’accueil des mineurs de Bertoua ; 
· La fourniture d'appareil d'éclairage complet du bâtiment ;
· La pose d’un climatiseur suivant l’appréciation du Directeur et de l’ingénieur ; 

NOMENCLATURE ET REFERENCE ECLAIRAGE

3.2.11. Eclairage extérieur 

· Candélabres 
: lampes de 150 w - réf S. 2295+ 

· Mâts 
: hauteur 3.00 - réf. 2377 

· Bornes lumineuses : profilés alu anodisé, hauteur 1.00. 1 ballon -1 lampe HPL, 

                                       80 W - réf. S. 2325. 


CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
Travaux de réhabilitation de la Délégation Régionale de la Décentralisation et du Développement Local de l’Est à Bertoua.

	N°
	DESIGNATIONS
	UTES
	QTES


	P.U.H.T (F/CFA)
en chiffre
	P.U.H.T(F/CFA)

en lettre

	 
	LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES 
	
	
	 
	 

	  101
	Ce prix rémunère les opérations suivantes :

Etudes (projet d'exécution plan de recollement par l'Ingénieur)

Le Forfait à,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,francs CFA
	FF
	01


	
	

	 102
	Ce prix rémunère les opérations suivantes : 

Installation, amené et repli 

Le Forfait à,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,francs CFA
	FF
	01
	
	

	 
	SOUS TOTAL 100
	
	
	
	

	
	LOT 200 : COUVERTURE-PLAFOND
	
	
	
	

	201
	Ce prix rémunère les opérations suivantes :
Renforcement du solivage et remplacement de tous contreplaqués les défectueux y/c  toutes sujétions de pose, de résistance de qualité et d'esthétique 
Le Mètre carré à,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,francs CFA
	M²
	45
	
	

	202
	Ce prix rémunère les opérations suivantes :

Révision générale de l'étanchéité (remplacement de toutes les tôles ondulées défectueuses   y/c  toutes sujétions de pose, de résistance de qualité et d'esthétique

Le Forfait à,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,francs CFA
	FF
	01
	
	

	203
	Ce prix rémunère les opérations suivantes :

Fourniture et pose des tôles lisses, bandes ourlées de 30 cm, faitières de 50 ml et bandes de rives normalisées   y/c  toutes sujétions de pose, de résistance de qualité et d'esthétique 

Le Mètre linéaire  à,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,francs CFA
	ML
	35
	
	

	204
	Ce prix rémunère les opérations suivantes :

Fourniture et pose de règles de décorations avec moulure convexe  y/c  toutes sujétions de pose, de résistance de qualité et d'esthétique 

Le Mètre linéaire à,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,francs CFA
	ML
	40
	
	

	SOUS TOTAL LOT 200
	
	

	
	LOT 300 : MENUISERIE BOIS METALLIQUE ET VITRERIE
	
	
	
	

	301
	Ce prix rémunère les opérations suivantes :

Réfection des portes défectueuses  de dimensions 0,90 x 2,10 m² y/c  toutes sujétions de pose, de résistance de qualité et d'esthétique 

L’Unité à,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,francs CFA
	FF
	01
	
	

	302
	Ce prix rémunère les opérations suivantes :

Fourniture et pose des portes capitonnées de dimensions 0,90 x 2,10 m² y/c  toutes sujétions de pose, de résistance de qualité et d'esthétique L’Unité à,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,francs CFA
	U
	01
	
	

	303
	Ce prix rémunère les opérations suivantes :

Fourniture et pose  des fenêtres alu de 75 x 75 cm²    y/c  toutes sujétions de pose, de résistance de qualité et d'esthétique 

L’Unité à,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,francs CFA
	U
	02
	
	

	304
	Ce prix rémunère les opérations suivantes :

Fourniture et pose des fenêtres en alu de dimensions 1,20 x 1,10 m² y/c  toutes sujétions de pose, de résistance de qualité et d'esthétique 

L’Unité à,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,francs CFA
	U
	05
	
	

	305
	Ce prix rémunère les opérations suivantes :
Fourniture et pose d'une fenêtre en alu de dimensions 1,50 x 1,10 m² y/c  toutes sujétions de pose, de résistance de qualité et d'esthétique 

L’Unité à,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,francs CFA
	U
	01
	
	

	306
	Ce prix rémunère les opérations suivantes :
Fourniture et pose d'une porte en alu de dimensions 2,00 x 2,10 m² y/c  toutes sujétions de pose, de résistance de qualité et d'esthétique 

L’Unité à,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,francs CFA
	U
	01
	
	

	
	SOUS TOTAL LOT 300
	
	
	
	

	
	LOT 400 : MACONNERIE ET REVETEMENTS DES SOLS
	
	
	
	

	401
	Ce prix rémunère les opérations suivantes :

Ouverture et réparation des fissurations apparentes sur les murs, et raccords général  avec le ciment normalisé, armé d’un grillage souple utilisé en deux couches y/c  toutes sujétions de pose, de résistance de qualité et d'esthétique

Le Forfait à,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,francs CFA
	FF
	01
	
	

	402
	Ce prix rémunère les opérations suivantes :

Transformation de la douche interne et le bureau des archives du MINFOPRA en secrétariat du DR  y/c  toutes sujétions de pose, de résistance de qualité et d'esthétique 

Le Forfait à,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,francs CFA
	FF
	01
	
	

	403
	Ce prix rémunère les opérations suivantes :

Construction d'un auvent sur la fenêtre du DR et aménagement des perrons Fourniture  y/c  toutes sujétions de pose, de résistance de qualité et d'esthétique
 Le Forfait à,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,francs CFA
	FF
	01
	
	

	404
	Ce prix rémunère les opérations suivantes :

Décapage des surfaces à carreler
Le Mètre carré à,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,francs CFA
	M²
	60
	
	

	405
	Ce prix rémunère les opérations suivantes :

Préparation des surfaces à carreler 

Le Mètre carré à,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,francs CFA
	M²
	60
	
	

	406
	Ce prix rémunère les opérations suivantes :

Fourniture et pose des carreaux de 40 x 40 cm² y/c  toutes sujétions de pose, de résistance de qualité et d'esthétique 

Le Mètre carré à,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,francs CFA
	M²
	60
	
	

	407
	Ce prix rémunère les opérations suivantes :

Destruction de l'appentis de façade puis construction d'une poutre le long du bâtiment et raccordement de la nouvelle toiture à la toiture existante y/c  toutes sujétions de pose, de résistance de qualité et d'esthétique 

Le Forfait à,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,francs CFA
	FF
	01
	
	

	408
	Ce prix rémunère les opérations suivantes :

Fourniture et pose des moquettes dans les bureaux arrières y/c toutes sujétions

Le mètre carré à,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,francs CFA
	M²
	36
	
	

	 
	SOUS TOTAL 400
	
	
	
	

	
	LOT 500 ELECTRICITE  SECURITE ET CLIMATISATION
	
	
	
	

	501
	Ce prix rémunère les opérations suivantes :

Déplacement du compteur ENEO y/c toutes sujétions 

Le Forfait à,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,francs CFA
	FF
	01
	
	

	502
	Ce prix rémunère les opérations suivantes :

Révision générale du système électrique dans tout le bâtiment  (encastrement des gaines dans les murs remplacement et fonctionnement de tous les appareils : prises, interrupteurs, lampes  dominos câble de 2,5mm²) y/c toutes sujétions

L’Ensemble à,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,francs CFA
	Ens
	01
	
	

	503
	Ce prix rémunère les opérations suivantes :

Fourniture et pose des Climatiseurs Split  Nagu  Elite Double inverter 9000 BTU pour la salle de réunion de 2,5 cv pour et de 1,5 cv pour le bureau du DR ou équivalent
L’Ensemble à,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,francs CFA
	U
	02
	
	

	 
	SOUS TOTAL 500
	
	
	 
	 

	
	LOT 600 : PLOMBERIE ET SANITAIRES
	
	
	
	

	601
	Ce prix rémunère les opérations suivantes :

Révision générale du système d'alimentation et d'évacuation de toutes la tuyauterie y/c toutes sujétions 

Le Forfait  à,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,francs CFA
	FF
	01
	
	

	602
	Ce prix rémunère les opérations suivantes :

Fourniture et pose des WC anglais avec chasse basse y/c  toutes sujétions de pose, de résistance de qualité et d'esthétique

L’Unité à,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,francs CFA
	U
	02
	
	

	603
	Ce prix rémunère les opérations suivantes :

Fourniture et pose des laves mains 
L’Unité à,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,francs CFA
	U
	02
	
	

	604
	Ce prix rémunère les opérations suivantes :

Destruction des anciennes fosses septiques 

Le Forfait à,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,francs CFA
	FF
	01
	
	

	605
	Ce prix rémunère les opérations suivantes :

Construction des regards de visites 
L’Unité à,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,francs CFA
	U
	02
	
	

	606
	Ce prix rémunère les opérations suivantes :

Construction d'une fosse  à trois compartiments de 2 x 1,6 x 2 septique et d'un puisard 

Le Forfait à,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,francs CFA
	FF
	01
	
	

	
	LOT 700 : PEINTURE GENERALE
	
	
	
	

	701
	Ce prix rémunère les opérations suivantes :

Nettoyage et ponçage de toutes les surfaces à peindre 

Le mètre carré à,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,francs CFA
	M²
	480
	
	

	702
	Ce prix rémunère les opérations suivantes :

Application de bicouches de peinture Pantex 800 sur  plafond en contreplaqué 
Le Mètre carré à,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,francs CFA
	M²
	400
	
	

	703
	Ce prix rémunère les opérations suivantes :

Application de bicouches de peinture Pantex 1300 sur  plafond en contreplaqué et murs extérieurs 

Le Mètre carré à,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,francs CFA
	M²
	80
	
	

	704
	Ce prix rémunère les opérations suivantes :

Fourniture et application du vernis acrylique sur les antivols, battants et cadres nettoyées  y/c toutes sujétions 

Le Mètre carré à,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,francs CFA
	M²
	45
	
	

	 
	MONTANT TOTAL  HORS TAXES
	
	 

	 
	TVA 19,25%
	
	 

	 
	AIR  (2,2% ou  5,5%)
	
	 

	 
	MONTANT TOTAL  TOUTES TAXES
	
	 

	 
	net à mandater
	
	 



	DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LE DELEGATION REGIONALE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL  DE L'EST  A BERTOUA

	N° 
	DESIGNATION DES OUVRAGES
	UTE
	QTE
	P U
	PRIX TOTAUX

	LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES 

	101
	Etudes (projet d'exécution plan de recollement par l'Ingénieur)
	FF
	1
	        299 998   
	        299 998   

	102
	Installation, amené et repli
	FF
	1
	        450 000   
	        450 000   

	Sous-total lot 100
	        749 998   

	LOT 200 : COUVERTURE-PLAFOND

	201
	Renforcement du solivage et remplacement de tous contreplaqués les défectueux y/c  toutes sujétions de pose, de résistance de qualité et d'esthétique
	m²
	45
	             4 500   
	        202 500   

	202
	Révision générale de l'étanchéité (remplacement de toutes les tôles ondulées défectueuses   y/c  toutes sujétions de pose, de résistance de qualité et d'esthétique
	FF
	1
	        279 555   
	        279 555   

	203
	Fourniture et pose des tôles lisses, bandes ourlées de 30 cm, faitières de 50 ml et bandes de rives normalisées   y/c  toutes sujétions de pose, de résistance de qualité et d'esthétique
	ml
	35
	             4 500   
	        157 500   

	204
	Fourniture et pose de règles de décorations avec moulure convexe  y/c  toutes sujétions de pose, de résistance de qualité et d'esthétique
	ml
	40
	             1 500   
	           60 000   

	Sous - total lot 200
	        699 555   

	LOT 300 : MENUISERIE BOIS METALLIQUE ET VITRERIE

	301
	Réfection des portes défectueuses  de dimensions 0,90 x 2,10 m² y/c  toutes sujétions de pose, de résistance de qualité et d'esthétique 
	FF
	1
	        158 000   
	        158 000   

	302
	Fourniture et pose des portes capitonnées de dimensions 0,90 x 2,10 m² y/c  toutes sujétions de pose, de résistance de qualité et d'esthétique 
	U
	1
	        150 000   
	        150 000   

	303
	Fourniture et pose  des fenêtres alu de 75 x 75 cm²    y/c  toutes sujétions de pose, de résistance de qualité et d'esthétique
	U
	2
	          60 000   
	        120 000   

	304
	Fourniture et pose des fenêtres en alu de dimensions 1,20 x 1,10 m² y/c  toutes sujétions de pose, de résistance de qualité et d'esthétique 
	U
	5
	          90 000   
	        450 000   

	305
	Fourniture et pose d'une fenêtre en alu de dimensions 1,50 x 1,10 m² y/c  toutes sujétions de pose, de résistance de qualité et d'esthétique 
	U
	1
	        130 000   
	        130 000   

	306
	Fourniture et pose d'une porte en alu de dimensions 2,00 x 2,10 m² y/c  toutes sujétions de pose, de résistance de qualité et d'esthétique 
	U
	1
	        195 000   
	        195 000   

	Sous - total lot 300
	        878 000   

	LOT 400 : MACONNERIE ET REVETEMENT DES SOLS 

	401
	Ouverture et réparation des fissurations apparentes sur les murs, et raccords général  avec le ciment normalisé, armé d’un grillage souple utilisé en deux couches y/c  toutes sujétions de pose, de résistance de qualité et d'esthétique
	FF
	1
	        252 000   
	        252 000   

	402
	Transformation de la douche interne et du bureau des archives du MINFOPRA en secrétariat DR  y/c  toutes sujétions de pose, de résistance de qualité et d'esthétique
	FF
	1
	        180 000   
	        180 000   

	403
	Construction d'un auvent sur la fenêtre du DR et aménagement des perrons  y/c  toutes sujétions de pose, de résistance de qualité et d'esthétique 
	FF
	1
	        130 000   
	        130 000   

	404
	Décapage des surfaces à carreler
	m²
	60
	             1 000   
	           60 000   

	405
	Préparation des surfaces à carreler
	m²
	60
	             1 500   
	           90 000   

	406
	Fourniture et pose des carreaux de 40 x 40 cm²   toutes sujétions de pose, de résistance de qualité et d'esthétique 
	m²
	60
	          16 800   
	     1 008 000   

	407
	Destruction de l'appentis de façade puis construction d'une poutre le long du bâtiment et raccordement de la nouvelle toiture à la toiture existante y/c  toutes sujétions de pose, de résistance de qualité et d'esthétique 
	FF
	1
	        210 000   
	        210 000   

	408
	Fourniture et pose des moquettes dans les bureaux arrières y/c toutes sujétions
	m²
	36
	             7 000   
	        252 000   

	 
	Sous - total lot 400
	     2 182 000   

	LOT 500 : ELECTRICITE SECURITE ET CLIMATISATION

	501
	Déplacement du compteur ENEO y/c toutes sujétions
	FF
	1
	          75 000   
	           75 000   

	502
	Révision générale du système électrique dans tout le bâtiment  (encastrement des gaines dans les murs remplacement et fonctionnement de tous les appareils : prises, interrupteurs, lampes  dominos câble de 2,5mm²) y/c toutes sujétions
	Ens
	1
	        650 000   
	        650 000   

	503
	Fourniture et pose des Climatiseurs Split  Nagu  Elite Double inverter 9000 BTU pour la salle de réunion de 2,5 cv pour et de 1,5 cv pour le bureau du DR
	U
	2
	        420 000   
	        840 000   

	Sous-total lot 700
	     1 565 000   

	LOT 600 : PLOMBERIE ET SANITAIRES

	601
	Révision générale du système d'alimentation et d'évacuation de toutes la tuyauterie y/c toutes sujétions
	FF
	1
	        285 000   
	        285 000   

	602
	Fourniture et pose des WC anglais avec chasse basse y/c  toutes sujétions de pose, de résistance de qualité et d'esthétique 
	U
	2
	          75 000   
	        150 000   

	603
	Fourniture et pose des laves mains
	U
	2
	          35 000   
	        70 000   

	604
	Destruction des anciennes fosses septiques
	FF
	1
	        127 000   
	        127 000   

	605
	Construction des regards de visites
	U
	2
	          50 000   
	        100 000   

	606
	Construction d'une fosse  à trois compartiments de 2 x 1,6 x 2 septique et d'un puisard 
	FF
	1
	     1 199 840   
	     1 199 840   

	Sous - total lot 600
	     2 251 840   

	LOT 700 : PEINTURE GENERALE

	701
	Nettoyage et ponçage de toutes les surfaces à peindre 
	m²
	480
	                200   
	           96 000   

	702
	Application de bicouches de peinture Pantex 800 sur  plafond en contreplaqué 
	m²
	400
	             2 750   
	     1 100 000   

	703
	Application de bicouches de peinture Pantex 1300 sur  plafond en contreplaqué et murs extérieurs
	m²
	80
	             3 100   
	        248 000   

	704
	Fourniture et application du vernis acrylique sur les antivols, battants et cadres nettoyés  y/c toutes sujétions
	m²
	45
	             6 500   
	        292 500   

	Sous - total Lot 700
	     1 736 500   

	
	
	
	
	
	

	RECAPITULATIF
	
	

	
	
	
	
	
	

	N° LOT
	INTITULE DU LOT
	MONTANT
	
	

	100
	Travaux Préparatoires 
	         749 998   
	
	

	200
	Couverture-Plafond
	         699 555   
	
	

	300
	Menuiserie Métallique et vitrerie
	         878 000   
	
	

	400
	Maçonnerie et revêtement des sols
	     2 182 000   
	
	

	500
	Electricité, sécurité et climatisation
	     1 565 000   
	
	

	600
	Plomberie et sanitaires
	     2 251 840   
	
	

	700
	Peinture générale
	     1 736 500   
	
	

	 
	TOTAL H.T.V.A
	   10 062 893   
	
	

	
	T.V.A (19,25 %)
	     1 937 107   
	
	

	
	TOTAL T.T.C.
	   12 000 000   
	
	

	
	A.I.R. (5,5%)
	         553 459   
	
	

	
	NET A MANDATER
	     9 509 434   
	
	

	Arrêté le présent devis tranche ferme TTC à la somme de :                       Francs CFA  

	

	

	



SOUS DETAIL DES PRIX UNITAIRES

	DESIGNATION:

	N° Prix:
	Rendement journalier:
	Quantité totale:
	Unité:
	Durée activité:

	        Main d'œuvre
	Catégorie
	Salaire journalier
	Jours facturés
	Montant

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	TOTAL A
	 

	      Matériel et engins
	Type
	Coût journalier
	Jours facturés
	Montant

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	TOTAL B
	 

	            Matériaux divers
	Type
	Coût unitaire
	Quantité
	Montant

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	TOTAL C
	 

	D
	TOTAL  COÛT DIRECT A + B + C
	 

	E
	Frais généraux de chantier
	D x %
	 

	F
	frais généraux de siège
	D x %
	 

	G
	Coût de revient
	D + E + F
	 

	H
	Risque et bénéfices
	G x %
	 

	I
	PRIX DE REVIENT HORS TAXES
	G + H
	 

	J
	PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXES
	P/Qté
	 

	K
	PRIX DE REVIENT UNITAIRE HORS TAXES ARRONDI
	 




LETTRE COMMANDE N°___/LC/B/SDG/CRPM-2023
PASSEE APRES  APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 
N°………../AONO/B/SDG/CRPM-2023 DU _________

POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION 
DE LA DELEGATION REGIONALE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL DE L’EST A BERTOUA
TITULAIRE :…………………………………..
B.P:
à ___,Tel___ Fax:

N°R.C:
Aà

N°Contribuable:

OBJET : TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA DELEGATION REGIONALE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL DE L’EST A BERTOUA
LIEU DE LIVRAISON: BERTOUA Centre-Ville
MONTANT DU MARCHÉ :

	TTC
	

	HTVA
	

	T.V.A (19.25%)
	

	AIR (2,2%) ou  (5,5%)
	

	Net à mandater
	


DELAI DE LIVRAISON
: Trois (03) Mois
FINANCEMENT
: BIP MINDDEVEL  Exercice: 2023
IMPUTATION
:…………………….
SOUSCRITE,
LE

SIGNEE,
LE

NOTIFIEE,
LE

ENREGISTREE,
LE

Entre:

Le GOUVERNEUR DE LA REGION DE L’EST, dénommé ci-après «L’Autorité Contractante»

D'une part,

Et
 ----------------------------------------------représenté par --------------------- son -----------------------------------ci-après dénommé -------------------------------------------
D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit:

Sommaire
Titre I: Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 

Titre II: Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Titre III: Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Titre IV: Détail ou Devis Estimatif (DE)
Page............. et dernière de la 
LETTRE COMMANDE N°________/LC/B/SDG/CRPM-2023 PASSEE APRES  APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°………../AONO/B/SDG/CRPM-2023  DU ______________ POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA DELEGATION REGIONALE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL DE L’EST A BERTOUA
MONTANT
            :

	TTC
	20 403 000

16 475 422.5

3 927 577.5

1 122 165 ou 448 866



	HTVA
	20 403 000

16 475 422.5

3 927 577.5

1 122 165 ou 448 866



	T.V.A (19.25%)
	20 403 000

16 475 422.5

3 927 577.5

1 122 165 ou 448 866



	AIR (2,2%) ou (5,5%)
	20 403 000

16 475 422.5

3 927 577.5

1 122 165 ou 448 866



	Net à mandater
	


TITULAIRE
  : 

DELAI                   : Trois (03)  mois 

	Lue et accepté par le cocontractant

Bertoua, le....................................................................

	Signée par L’Autorité Contractante

                               (Gouverneur de la Région de l’Est)
Bertoua, le...................................................................



Table des modèles
	Annexe n°1
	:
	Modèle de soumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
	

	Annexe n°2
	:
	Modèle de caution de soumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Annexe n°3
	:
	Modèle de cautionnement définitif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Annexe n°4
	:
	Modèle de caution d'avance de démarrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Annexe n°5
	:
	Modèle de caution de retenue de garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Annexe n°6
	:
	Modèle de déclaration d’intention de soumissionner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Annexe n° 7
	:
	Fiche du personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Annexe n° 8
	:
	Matériel et engins de chantier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
	

	Annexe n° 9
	:
	Projets BTP exécutés durant les 5 dernières années . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
	


Annexe n°10 :       Cadre du planning d’exécution

Annexe n°1: Modèle de soumission
Je, soussigné….........……………………….......................…………[indiquer le nom et la qualité du signataire]
représentant la société, l’entreprise ou le groupement(8)…………….........…..… dont le siège social est à.......…. inscrite au registre du commerce de…......……………………............. sous le n°……………
Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres N°……/AONO/B/SDG/CRPM-2023 du……/……./2023,  pour l’exécution des travaux de réhabilitation de la Délégation Régionale de la Décentralisation et du Développement Local de l’Est à Bertoua  sise à ………………… .
- Me soumets et m'engage à livrer les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établis moi-même sur la base des bordereaux de prix et quantités, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre……...............….. à …………….[en chiffres et en lettres] francs Cfa Hors TVA, et à………………...........................................…………….. francs CFA Toutes Taxes Comprises.[en chiffres et en lettres]
- M'engage à exécuter les prestations dans un délai de Trois (03) mois,

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai  de quatre-vingt-dix jours à compter de la date limite de remise des offres.

Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants…………………………………….................................................................................................
L'Administration se libérera des sommes dues par elle au titre du présent marché en faisant donner ……………... au compte n° ………..............………. ouvert au nom de ………...........................................………. auprès de la banque...........………. Agence de…………………………………………………………………………………………………………..
Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.



               Fait à......................................………. le............................……….
            Signature de…………………..……….... en qualité de…………………...............                                                              dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de………………………
Annexe n°2: Modèle de caution de soumission

Adressée à le Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Est, « Autorité Contractante »
Attendu que le Fournisseur……………..........................……….. ,ci-dessous désignée «le soumissionnaire», a exécuté les travaux en date du ……………..........................………..au titre de l’Appel d’Offres pour -------------------------
ci-dessous désignée «travaux», et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant]…………………………………………………………………….
Francs CFA,

Nous…………....................…..........................……….. [nom et adresse de la banque], représentée par……………..........................……….. [noms des signataires], ci-dessous désignée «la banque», déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes:

Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission; ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par l’Autorité Contractante pendant la période de validité:

- Manque à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire;

- Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer à  l’Autorité Contractante un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande, l’Autorité Contractante notera quel montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractantepourlaremisedesoffres.Elledemeureravalablejusqu’autrentièmejourinclussuivantla fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

Laprésentecautionestsoumisepoursoninterprétationetsonexécutionaudroitcamerounais.Les tribunauxduCamerounserontseulscompétentspourstatuersurtoutcequiconcerneleprésent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque  à……………............ la [signature de la banque]
Annexe n° 3 : Modèle de cautionnement définitif

Banque:

Référence de la Caution: N°……………..................................………..
Adressée à Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Est ………………………………., ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage Délégué»

Attendu que…………….............................................................................……….. [nom et adresse du fournisseur], ci-dessous désigné «le cocontractant», s’est engagé, en exécution du marché désigné «la lettre commande», à exécuter les travaux de réhabilitation de la Délégation Régionale de la Décentralisation et du Développement Local de l’Est à Bertoua (Centre-ville) dans le Département du Lom et Djerem,

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que le l’entrepreneur  remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à 5% du montant du marché, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner au l’entrepreneur  ce cautionnement,

Nous,......................................... [nom et adresse de banque], représentée par……………............................................. [noms des signataires],

ci-dessous désignée «la banque», nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage délégué, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de.................................................. [En chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification au à l’entrepreneur, par le Maître d’Ouvrage délégué, de l’approbation du marché. Elle sera libérée dans un délai de [indiquer le délai] à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer surtout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque à…………le
[signature de la banque]
Annexe n° 4 : Modèle de caution d'avance de démarrage

Banque: référence, adresse…………….... ..............................................................................................................................................................................................………..
Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de :………….........................................................................................[le titulaire], au profit de Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Est ………………………………
[Adresse du Maître d’Ouvrage](«le bénéficiaire»)
Le  paiement,  sans  contestation  et  dès  réception  de  la  première  demande  écrite  du  bénéficiaire, déclarant  que  ………….................……..     [le  titulaire]   ne  s’est  pas  acquitté  de  ses  obligations,  relatives  au remboursement  de  l’avance  de  démarrage  selon  les  conditions  du  marché   ………….................……..     du…………..................................……..  relatif  à  la construction de…………………………….de ……………….dans  le Département du Lom et Djerem de la somme totale maximum correspondant à l’avance de trente (30) % du montant Toutes Taxes Comprises du marché n°………..............................……..,payable dès la notification de   service correspondant ,soit:…………..........................................…….. francs CFA
La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de .......................................................……. [Le titulaire] ouverts auprès de la banque…………………………………..........souslen°…………….
Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.
La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

  Signé et authentifié par la banque à       le…                       [Signature de la banque]
Annexe n° 5 : Modèle de caution de retenue de garantie

Banque:…………...........................……………………
Référence de la Caution: N°…………...........................……………………
Adresséeà M. …………………………………….. ………
[Adresse du Maître d’Ouvrage Délégué]  ci-dessous désigné «Représentant du Maître d’Ouvrage»
Attendu que ....................……............……………… [Nom et adresse de l’entreprise],
ci-dessous désigné «l’entrepreneur», s’est engagé, en exécution du marché, pour la des travaux de réhabilitation de la Délégation Régionale de la Décentralisation et du Développement Local de l’Est à Bertoua de …………………………………………………………………..Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à dix  pour cent (10%)   du montant du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution,
Nous,…………....................…...................... [Nom et adresse de banque], représentée par [noms des signataires], et ci-dessous désignée «la banque»,
Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables àl ’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de…………...........................……………………………………………………………………………
[En chiffres et en lettres], correspondant à 10 % du montant du marché(10).
Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s)somme(s) dans les limites du montant égal à 5% du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.
Nous  convenons  qu’aucun  changement  ou  additif  ou  aucune  autre  modification  au  marché  ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.
La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente(30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage.
Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.
La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque  à………................le………………[signature de la banque]
	ANNEXE  6 : MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

Je soussigné :

Nationalité :

Domicile :

Fonction :

Entreprise :

             En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, après avoir pris connaissance du Dossier d’Appel d’Offre National ouvert N°________________________________________

Relatif à___________________________________________________________________

            Déclare par la présente, l’intention de mon Entreprise_____________________ (nom et raison sociale) de soumissionner pour ledit Appel d’Offres.

                                                                                    Fait à Bertoua le ______________

                                                                                       Nom et Signature du Responsable 


ANNEXE 7 : FICHE DU PERSONNEL
	Poste
	Nom et prénoms
	Formation
	Date de recrutement
	Expérience dans le secteur des

BTP (au moins 03 ans)
	Observations



	Conducteur des travaux
	
	
	
	
	

	Chef Chantier 
	
	
	
	
	

	Responsable administratif
	
	
	
	
	


N.B : Joindre copies de diplôme certifiées et CV personnel signés.

ANNEXE 8 : MATERIEL ET ENGINS DE CHANTIER

	N°
	Désignation
	Marque 
	Type 
	Etat de fonctionnement
	Propriétaire
	Location

	1


	
	
	
	
	
	

	2


	
	
	
	
	
	

	3


	
	
	
	
	
	

	4


	
	
	
	
	
	

	5


	
	
	
	
	
	

	6


	
	
	
	
	
	

	7


	
	
	
	
	
	

	8


	
	
	
	
	
	

	9


	
	
	
	
	
	

	10


	
	
	
	
	
	


ANNEXE 9 : PROJETS BTP EXECUTES PENDANT LES CINQ DERNIERES ANNEES

(Joindre photocopies des premières et dernières pages et P V  réceptions provisoires ou définitifs)

	N°
	INFORMATION  SUR :
	MARCHE DATE
	MARCHE DATE
	MARCHE DATE
	MARCHE DATE
	MARCHE DATE

	1
	Maître d’ouvrage


	
	
	
	
	

	2
	Objet du projet


	
	
	
	
	

	3
	Localisation du projet


	
	
	
	
	

	4
	Prestations


	
	
	
	
	

	5
	Montant du Marché


	
	
	
	
	


Annexe n° 10 : Cadre du planning d’exécution

	  POSTES
	MOIS 1
	MOIS 2
	MOIS 3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics
· BANQUES :

1) AFRILAND FIRST BANK (FIRST BANK)

2) BANQUE ATLANTIQUE CAMEROUN (BACM)

3) BANQUE GABONAISE POUR LE FINANCEMENT INTERNATIONAL (BGFIBANK)

4) BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POR L’EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC)

5) CITIBANK CAMEROUN (CITIGROUP)

6) COMMERCIAL BANK – CAMEROUN (CBC)

7) ECOBANK CAMEROON (EBC)

8) NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK (NFC-BANK)

9) SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUES – CAMEROUN (CA SCB)

10) SOCIETE GENERALE CAMEROUN (SGC)

11) STANDARD CHARTERED BANK CAMEROUN (SCBC)

12) UNION BANK OF CAMEROON PLC (UBC)

13) UNION BANK FOR AFRIKA (UBA)

14) BANQUE CAMEROUNAISE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (BC-PME)

15) BANK OF AFRIKA CAMEROUN (BOA)

16) CCA BANK

· COMPANGIES D’ASSURANCES:

1) CHANAS ASSURANCES SA

2) ACTIVA ASSURANCES SA

3) ZENITHE ASSURANCES SA

4) SAHAM ASSURANCE SA

5) PROASSUR SA

6) AREA ASSURANCES SA

7) ATLANTIQUE ASSURANCES SA

8) BENEFICIAL GENERAL INSURANCE SA

9) CPA SA

10) NSIA ASSURANCES SA

11) SAAR SA

REPUBLIC OF CAMEROON                                                Peace-Work-Fatherland                                                                                                                                                        ---------------


EAST REGION                                               ---------------                                                                                            GOVERNOR’S OFFICE                                     ---------------


REGIONAL TENDER BOARD PUBLICS CONTRACT OF EST 


------------





REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                 Paix-Travail-Patrie                                                              ---------------


REGION DE L’EST


---------------


SERVICES DU GOUVERNEUR                              


-----------


COMMISSION REGIONALE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE L’EST


 -----------








DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT


 N°_______/AONO/B/SDG/CRPM-2023 DU ______________


POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA DELEGATION REGIONALE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL DE L’EST A BERTOUA D








FINANCEMENT: BIP MINDDEVEL EXERCICE 2023











IMPUTATION :   57 27 099 06 441200 523112 381








DELAI D’EXECUTION: TROIS (03) MOIS











Pièce n°1 : Avis d’Appel d’Offres (A.A.O)





REPUBLIC OF CAMEROON                                                Peace-Work-Fatherland                                                                                                                                                        ---------------


      EAST REGION                                               ---------------                                                                                            GOVERNOR’S OFFICE                                     ---------------


REGIONAL TENDER BOARD PUBLICS CONTRACT OF EST 


------------





REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                 Paix-Travail-Patrie                                                              ---------------


REGION DE L’EST


---------------


SERVICES DU GOUVERNEUR                              


-----------


COMMISSION REGIONALE DE PASSATION 


DES MARCHES PUBLICS DE L’EST  


-----------











Pièce n°2 : Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO)








Pièce n°3 : Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)








Annexe du RPAO : Grille d’Evaluation des Offres Techniques 








Pièce n° 4 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)








Pièce n° 5 : Cahier des Clauses Techniques 


Particulières (CCTP)








Pièce n° 6 : Bordereau des Prix Unitaire (BPU)








Pièce n° 7: Détail Estimatif (DE)








Pièce n° 8 : Sous détails des prix unitaires








Pièce n° 9 : Modèle du Marché





REPUBLIC OF CAMEROON                                                Peace-Work-Fatherland                                                                                                                                                        ---------------


EAST REGION                                               ---------------                                                                                            EAST REGION                                    ---------------


REGIONAL TENDER BOARD PUBLIC CONTRACT OF EAST 


------------





REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                 Paix-Travail-Patrie                                                              ---------------


REGION DE L’EST


---------------


REGION DE L’EST


-----------


COMMISSION REGIONALE 


DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE L’EST


-----------











Pièce N° 10 : Formulaires et modèles à utiliser








Pièce N° 11 : Etudes préalables





         (Les études préalables sont constituées d’un relevé de dégradation conforme au cadre du devis quantitatif et estimatif du présent DAO)





Pièce N° 12 : Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics

















Page 10 sur 100

