	REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix Travail Patrie

**********

REGION DU CENTRE 

**********

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

**********

COMMUNE DE MINTA
**********

SECRETARIAT GENERAL

**********

COMMISSION INTERNE 
DE PASSATION DE MARCHES

**********
	[image: image6.png]Regars en

o]

ouche e avier (20 om dpasseur)

Jin darge 0im)

s e

bconeur (PUC plin 110-125 )

-

emplssoge tout venant

et forage

AMENAGEMENT DE SURFACE

onrrs (et

ALTERATIONS
(Foration au Rotary)

SOCLE
(Foration au MFT)

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

REQUETE MICROPROJET CONSTRUCTION DE O5 FORAGES

COUPE D'UN FORAGE

Maitre g Ouvrage: Commune de Datchéka

Consultant: ABA NDOKAYO Michaél _[Echelle: 1/50

Déssinateur: ABA NDOKAYO Michadl _|Date: Novembre 2012

Financement: PNDP/Commune de Datchéka





	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

***********

CENTER REGION

***********

UPPER SANAGA DIVISION                                

***********

MINTA COUNCIL

***********                               
SECRETARIAT GENERAL

***********

INTERNAL TENDERS 

BOARD

***********


              MAÎTRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE MINTA
AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE DE MINTA
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES 
AUPRES DE LA COMMUNE DE MINTA
Dossier d’Appel d’Offres

[image: image7.png]REPUBLIQUE DU CAMEROUN

REQUETE MICROPROJET CONSTRUCTION DE O5 FORAGES

bETAL DU PORTILLON Matre dOuvrage: Harre Commune de Datchéke

) Financement: PNDP/Commune de Datchéka

Consulant: ABA NDGIAY0 Fichasl | Echele 1750

éssinateur: £BA NGOKAYO Hichael | bate: Novembre 2012





APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°02/AONO/MINDDEVEL/RC/DHS/C-MINTA/SG/CIPM/2023 DU 27/02/2023
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION : - DE CINQ (05) FORAGES A MOTRICITE HUMAINE DANS LES LOCALITES DE MENGUE2, LOUM, MEDONLONG, NIO MARCHE, MBARGUE ECOLE - Lot 1 ET

- DES PUITS AMENAGES DANS LES LOCALITES DE SANDJA, TIKARE ET BITI BIDOU – Lot 2
DANS COMMUNE DE MINTA, DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SANAGA, REGION DU CENTRE :

FINANCEMENT  : BIP MINDDEVEL, EXERCICE 2023.

IMPUTATION :  57 27 100 02 641154 523412 
FEVRIER 2023
Sommaire
	Pièce n°1 :
Avis d'Appel d'Offres (AAO)

	

	Pièce n°2 :
Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO)

	

	Pièce n°3 :
Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)

	

	Pièce n°4 :
Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

	

	Pièce n°5 :    Cahier des Clauses Environnementales et Sociales (CCES)
	

	Pièce n°6 :
Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
	

	Pièce n°7 :
Cadre du Bordereau des Prix Unitaires

	

	Pièce n°8 :
Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif 

	

	Pièce n°9 : 
Cadre du Sous détail des prix
	

	Pièce n°10 :
Modèle de marché

	

	Pièce n°11 :
Formulaires et modèles à utiliser

	

	Pièce n°12 :
Liste des banques et compagnies d’assurance agrées et habiletés à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics

	

	Pièce n°13 :
Justificatifs des études préalables

	


Pièce n°14 : Plans
Pièce n°15 : Grille d’Evaluation
[image: image8.png]s

as

Sy —

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

REQUETE MICROPROJET CONSTRUCTION DE 05 FORAGES

~Férralage dallage
—Ferallage rampe daccés
Ve en plan rampe dacces

Maltre 'Ouvrage: Maire Commune de Datchéka

Financement: PND?/Commune de Datchéka

‘Consultant; ABA NDOKAYO Michael

Echelle” 1/50

Déssinateur: ABA NDOKAYO Michadl

Date: Novembre 2012




PIECE N°1 : 

AVIS D'APPEL D'OFFRES (AAO)
	REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix Travail Patrie

**********

REGION DU CENTRE 

**********

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

**********

COMMUNE DE MINTA
**********

SECRETARIAT GENERAL

**********

COMMISSION INTERNE 
DE PASSATION DE MARCHES

**********
	[image: image9.png]380

0

3,80

Tuyauterie d'assainissement

110

Dallage de propreté.

/

O

Rigole

100——

———Rampe daccés

-[—Clélure de scurité en parpaings de 15x20x40

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

REQUETE MICROPROJET CONSTRUCTION DE O5 FORAGES

-VUE EN PLAN
-PLAN DE FONDATION

Maitre d'Ouvrage: Maire Commune de Datchéka

Financement: PNDP/Commune de Datchéka

Consultant: ABA NDOKAYO Michaél

Echelle: 1/50

Déssinateur: ABA NDOKAYO Michaél

Date: Novembre 2012





	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

***********

CENTER REGION

***********

UPPER SANAGA DIVISION                                

***********

MINTA COUNCIL

***********                               
SECRETARIAT GENERAL

***********

INTERNAL TENDERS 

BOARD

***********


COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES (CIPM) PLACEE AUPRES DE LA COMMUNE DE MINTA  

Avis d’Appel d’Offres National

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°02/AONO/MINDDEVEL/RC/DHS/C-MINTA/SG/CIPM/2023 DU 27/02/2023

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION : - DE CINQ (05) FORAGES A MOTRICITE HUMAINE DANS LES LOCALITES DE MENGUE2, LOUM, MEDONLONG, NIO MARCHE, MBARGUE ECOLE - Lot 1 ET

- DES PUITS AMENAGES DANS LES LOCALITES DE SANDJA, TIKARE ET BITI BIDOU – Lot 2

DANS COMMUNE DE MINTA, DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SANAGA, REGION DU CENTRE :
FINANCEMENT  : BIP MINDDEVEL, EXERCICE 2023.

IMPUTATION :  57 27 100 02 641154 523412 
1. Objet de l'Appel d'Offres
Dans le cadre de l’investissement public, Monsieur le Maire de la Commune de Minta, Autorité Contractante lance en procédure d’urgence un Appel d’Offres National Ouvert en deux (02) Lots pour les travaux construction de cinq (05) forages a motricité humaine dans les localités de mengue 2, Loum, Medonlong, Nio Marche, Mbargue Ecole – (lot 1) et des puits aménagés dans les localités de sandja, Tikare et Biti Bidou – (lot 2), dans la Commune de Minta, Département de la Haute-Sanaga, Région du Centre.
2. Consistance des prestations
Les travaux objet du présent Appel d’Offres à exécuter sont définis dans les différents Devis Quantitatifs (DQ) et Bordereaux des Prix Unitaires (BPU) du présent DAO. 

3. Délais d’exécution

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des prestations objet du présent appel d’offres est de quatre vingt dix (90) jours calendaires par Lot.
4. Allotissement
Les prestations du présent appel d’offres sont en deux (02) lots.
5. Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel des prestations à l’issue des études préalables est de quarante-deux millions cinq cent mille (42 500 000) francs CFA pour le Lot 1 et de dix-neuf millions cinq cent mille (19 500 000) francs CFA pour le Lot2.
6. Participation 

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions aux sociétés et entreprises ou groupement de droit camerounais, justifiant des capacités techniques et financières pour la réalisation des prestations, objet du présent Appel d’Offres. 

7. Financement

Les prestations objet du présent Appel d'Offres sont financées par le Budget d’Investissement Public (BIP) du Ministère de Décentralisation et Développement Local, exercice 2023.
8.  Cautionnement provisoire

Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une Banque ou Compagnie d’Assurances agréée et habilitée à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics, par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du présent DAO, d’un montant de huit cent cinquante mille (850 000) Francs CFA pour le Lot1 et trois cent quatre-vingt-dix mille (390 000) Francs CFA pour le Lot2, il est valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

9. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres
Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à l’hôtel de ville de Minta, soit par Téléphone au 679 903 765 / 677 222 112 / 655 450 647, dès publication du présent avis.

10. Acquisition du Dossier de Consultation

Le dossier peut être obtenu à l’hôtel de ville de Minta, dès publication du présent avis, contre un reçu de versement d’une somme non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) Francs CFA payable à la Recette municipale de Minta, à titre des frais d’achat du dossier.
11. Présentation de l’offres: 
Les documents constituant l’offres sont répartis en trois volumes ci-après contenus dans une enveloppe fermée et scellée dont : 
· L’enveloppe A contenant les pièces administratives (Volume 1) ; 

· L’enveloppe B contenant   l’offre technique (Volume 2) ; 

· L’enveloppe C contenant l’offre financière (Volume 3).

Les offres ainsi présentées seront placées sous simple enveloppe, fermée et scellée portant uniquement la mention de l’Appel d’Offres en cause. Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l’ordre du DAO et séparées par des intercalaires de couleur autre que le blanc.  

12. Remise des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en 07 (Sept) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir à l’hôtel de ville de Minta, au plus tard le 24/03/2023 à 11 Heures et devra porter la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°02/AONO/MINDDEVEL/RC/DHS/C-MINTA/SG/CIPM/2023 DU 27/02/2023

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION : - DE CINQ (05) FORAGES A MOTRICITE HUMAINE DANS LES LOCALITES DE MENGUE2, LOUM, MEDONLONG, NIO MARCHE, MBARGUE ECOLE - LOT 1 ET

- DES PUITS AMENAGES DANS LES LOCALITES DE SANDJA, TIKARE ET BITI BIDOU – LOT 2

DANS COMMUNE DE MINTA, DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SANAGA, REGION DU CENTRE :
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

13. Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet,…), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable sous 48 heures. 

NB : l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un établissement financier agréée par le Ministère chargé des Finances entraînera le rejet de l'offre à l’ouverture.

14. Ouverture des plis
L’ouverture des plis se fera en un temps. 

L’ouverture des offres administratives, teachniques et financières aura lieu dans la salle des actes de l’hôtel de ville de Minta, le 24/03/2023 à 12 heures précises par la Commission Interne de Passation des Marché placée auprès de la Commune de Minta, siégeant en présence ou non des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge. 
15. Critères d’évaluation

15.1 Critères éliminatoires
15.1.1 Pièces administratives

· Absence de la caution de soumission ;
· Absence ou non-conformité d’une pièce du dossier administratif après 48h de l’ouverture des offres; 

· Fausse déclaration ou documents (pièces) falsifiés dans l’offres Administrative ;

15.1.2. Offre Technique

· Absence de déclaration sur l’honneur de n'avoir jamais abandonné un marché attribué au cours des trois dernières années ;

· Fausse déclaration ou documents (pièces) falsifiés dans l’offres technique ;

· Le non-respect d’au moins 81.81% des critères essentiels, soit 27 sur 33  « oui » par Lot.
15.1.3. Offre financière 

· Absence de la soumission timbrée datée et signée ; 

· Absence du sous détail des prix unitaires ;
· Omission dans l’offre financière d’un prix unitaire et/ou d’un prix forfaitaire quantifié.
15.2 Critères essentiels

Les offres techniques seront évaluées suivant les critères essentiels détaillés dans la grille d'évaluation. Ces critères essentiels portent sur les éléments ci-après :
I. PRESENTATION DE L‘OFFRE
	N°
	Exigences

	1
	Respect de l’ordre de l’assemblage dans les trois volumes  et séparation des pièces par des intercalaires de couleur


II. PERSONNEL 

	N°
	Exigences

	1
	Conducteur des travaux
	-Ingénieur B+3 GR/Hydraulicien  ou Technicien Supérieur GR /GC
-Attestation de présentation de l’original

-Expérience 3 ans

-CV avec photo 4x4 signé et daté

	
	
	

	
	
	

	2
	Chef de Chantier
	-Technicien Supérieur de Génie Rural 

-Attestation de présentation de l’original

-Expérience 2 ans

-CV signé et daté

	
	
	

	
	
	

	3
	Géophysicien ou hydrogéologue
	- Certificat de travail

-Expérience 03 ans dans les travaux similaires

-CV avec photo 4x4 signé et daté

	4
	Foreur
	-Certificat de travail 

-Expérience 3 ans dans les travaux similaires

-CV avec photo 4x4 signé et daté


III. MATERIELS 

	N°
	Exigences 

	1
	Un compresseur tracté ou porté sur camion 

	2
	Une pompe électrique immergée 

	3
	Un poste de soudure 

	4
	Un véhicule de liaison 4*4 pick up 

	5
	Un groupe électrogène 

	6
	Un dispositif de mesure de débit et des niveaux d’eau 

	7
	Liste des équipements, GPS et petit matériel de chantier 


L’Entreprise doit fournir tous les documents prouvant que les équipements cités sont sa propriété ou un contrat de location avec un propriétaire au cas où il gagnerait le marché : Factures – Certificat d’immatriculation – Attestation d’assurance – carte grise. 

NB : Pour chaque Lot, le personnel d’encadrement et le matériel devront être différents pour les entreprises désireuses de soumissionner pour les deux Lots.

IV. METHODOLOGIE (10 critères)

	N°
	Exigences

	1
	- Cohérence de l’installation de chantier 

	2
	- Respect du délai d’exécution 

	3
	- Existence de l’organigramme de chantier 

	4
	- Existence du planning 

	5
	- Prise en compte des mesures de sécurité de chantier 

	6
	- Prise en compte de la protection de l’environnement 

	7
	- Dispositions pour assurance qualité 

	8
	- Emploi de la main d’œuvre locale 

	9
	- Attestation de visite de site avec photos

	10
	- CCTP paraphé signé et daté

	
	Total 


V. REFERENCES GENERALES ET SPECIFIQUES DE L’ENTREPRISE
	N°
	Désignation

	1
	Projets d’hydrauliques au cours des trois dernières années  d’un montant supérieur ou égal à cent cinquante millions (150 000 000) de francs CFA pour le Lot1 et soixante millions (60 000 000) de Francs CFA pour le Lot2


Seules les soumissions qui auront obtenues au moins 81.81% des critères essentiels, soit 27 sur 33  « oui » par Lot  seront admises à l’analyse financière.
16. Attribution
Le Maître d’Ouvrage attribuera la lettre-commande au soumissionnaire dont l’offre financière aura été évaluée la moins disante et les offres administrative et technique conformes pour l’essentiel aux critères éliminatoires et essentiels du DAO. 

NB : Un soumissionaire peut etre attributaire de plus d’un lot.
17. Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

18. délai de réponse des soumissionnaires
Pour cet Appel d’Offres, le délai de réponse est fixé à vingt (20) jours calendaires aux entreprises désireuses d’y participer à compter de la date de publication de l’Avis d’Appel d’Offres.  

19.  Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler le MINMAP ou envoyer un SMS aux numéros suivants : 673 20 57 25 / 699 37 07 48.

20.  Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à l’hôtel de ville de Minta, au 679 903 765 / 677 222 112 / 655 450 647. 

LE MAIRE DE LA COMMUNE 

DE MINTA
 (AUTORITE CONTRACTANT)
Copie 
- MINMAP

    - ARMP

      - Président CIPM (pour information)

       - Affichage (pour information)

          - archivage/Chrono.

	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

***********

CENTER REGION

***********

UPPER SANAGA DIVISION                                

***********

MINTA COUNCIL

***********                               
SECRETARIAT GENERAL

***********

INTERNAL TENDERS 

BOARD

***********
	[image: image10.png]



	REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix Travail Patrie

**********

REGION DU CENTRE 

**********

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

**********

COMMUNE DE MINTA
**********

SECRETARIAT GENERAL

**********

COMMISSION INTERNE 

DE PASSATION DE MARCHES

**********


INTERNAL COMMISSION FOR THE AWARD OF CONTRACTS (CIPM) SET UP BY THE MUNICIPALITY OF MINTA
National Tender Notice
NATIONAL CALL FOR TENDERS OPEN IN EMERGENCY PROCEDURE N°02/AONO/MINDDEVEL/CR/USD/ MINTA-C/SG/ITBC/2023 OF 02/27/2023 FOR THE CONSTRUCTION WORKS OF: - FIVE (05) HUMAN-MOTORED DRILLINGS IN THE LOCALITIES OF MENGUE2, LOUM, MEDONLONG, NIO MARKET, MBARGUE SCHOOL- LOT 1 AND
- DEVELOPMENT OF WELLS IN THE LOCALITIES OF SANDJA, TIKARE AND BITI BIDOU - LOT 2
IN MINTA COUNCIL, UPPER-SANAGA DIVISION, CENTRE REGION.
"TO BE OPENED ONLY DURING COUNTING SESSIONS"

FUNDING: MINDDEVEL BEEP, YEAR 2023.
57 27 100 02 641154 523412
1.  PURPOSE OF THE TENDER
Within the framework of public investment, the Mayor of the Commune of Minta,

Contracting Authority, is launching an urgent National Open Tender in two (02) lots for the construction of five (05) boreholes for human power in the localities of Mengue 2, Loum,
Medonlong, Nio Marche, Mbargue Ecole - (lot 1) and wells in the localities of Sandja, Tikare and Biti Bidou - (lot 2), in the Commune of Minta, Department of Haute-Sanaga, Centre Region.
2.  SCOPE OF SERVICES
The works to be performed under this invitation to tender are defined in the various Quantities and Unit Price Schedules (QS and UPS) of this RFP.

3.  TURNAROUND TIMES
The maximum period provided by the Employer for the performance of the services under this tender is ninety (90) calendar days per Lot.

4.  ALLOCATION
The services of this call for tenders are in two (02) lots.

5.  ESTIMATED COST
The estimated cost of the services at the end of the preliminary studies is forty-two million five hundred thousand (42 500 000) CFA francs for Lot 1 and nineteen million five hundred thousand (19 500 000) CFA francs for Lot 2.

6.  ARTICIPATION
Participation in this invitation to tender is open on equal terms to companies and firms or groupings under Cameroonian law that can demonstrate the technical and financial capacity to perform the services covered by this invitation to tender.

7.  INANCING
The  services  covered  by  this  invitation  to  tender  are  financed  by  the  Public

Investment Budget (BIP) of the Ministry of Decentralisation and Local Development, fiscal year 2023.

8.   PROVISIONAL BOND
Under  penalty  of  rejection,  each  tenderer  must  attach  to  its administrative

documents a bid bond issued by a bank or insurance company approved and authorised to issue bonds in the context of public contracts, by the Ministry of Finance, the list of which is given in Exhibit 12 of this tender document, in the amount of eight hundred and fifty thousand (850,000) CFA Francs for Lot 1 and three hundred and ninety thousand (390,000) CFA Francs for Lot 2, it shall be valid for thirty (30) days beyond the original date of validity of the tenders.

9.  CONSULTATION OF THE TENDER DOCUMENTS
The file can be consulted during working hours at the Minta Town Hall, either by

telephone at 679 903 765 / 677 222 112 / 655 450 647, upon publication of this notice.

10.ACQUISITION OF THE CONSULTATION FILE
The file can be obtained at the Minta town hall, as soon as this notice is published, against a receipt for payment of a non-refundable sum of seventy-five thousand (75,000) CFA Francs payable to the Minta Municipal Receipt Office, as the cost of purchasing the file.

11.       PRESENTATION OF THE OFFER:
The tender documents are divided into the following three volumes contained in a closed and sealed envelope

    Envelope A containing the administrative documents (Volume 1);

    Envelope B containing the technical offer (Volume 2);

    Envelope C containing the financial offer (Volume 3).

Tenders submitted in this way shall be placed in a single, closed and sealed envelope bearing only the reference to the tender in question. The different parts of each tender shall be numbered in the order of the tender documents and separated by dividers of a colour other than white.

12.SUBMISSION OF TENDERS
Each tender, written in French or English, in seven (7) copies, one (1) original and six (6)

copies marked as such, must be received at the Minta Town Hall no later than  24 March 2023  at

11:00 a.m. and must be marked as follows

NATIONAL CALL FOR TENDERS OPEN IN EMERGENCY PROCEDURE N°02/AONO/MINDDEVEL/CR/USD/ MINTA-C/SG/ITBC/2023 OF 02/27/2023 FOR THE CONSTRUCTION WORKS OF: - FIVE (05) HUMAN-MOTORED DRILLINGS IN THE LOCALITIES OF MENGUE2, LOUM, MEDONLONG, NIO MARKET, MBARGUE SCHOOL- LOT 1 AND
- DEVELOPMENT OF WELLS IN THE LOCALITIES OF SANDJA, TIKARE AND BITI BIDOU - LOT 2
IN MINTA COUNCIL, UPPER-SANAGA DIVISION, CENTRE REGION.
"TO BE OPENED ONLY DURING COUNTING SESSIONS"

"TO BE OPENED ONLY AT THE COUNTING SESSION".
13.ADMISSIBILITY OF TENDERS
The administrative documents required must be produced in originals or in

copies certified as true by the issuing department or an administrative authority (Prefect, Sub-Prefect, etc.), in accordance with the provisions of the Special Rules for Invitations to Tender.

They must be dated within three (3) months of the date of submission of tenders

or have been drawn up after the date of signature of the tender noti ce.

Any tender that does not comply with the requirements of this notice and the tender documents will be declared inadmissible within 48 hours.

NB: The absence of  a bid bond issued by  a first class bank  or a financial institution approved by the Ministry of Finance will result in the rejection of the bid at the opening.

14.OPENING OF BIDS
The bids will be opened in one step.

The opening of the administrative, technical and financial bids will take place in the hall of the town hall of Minta, on 24/03/2023 at 12 noon precisely by the Internal Contract Award Commission placed at the Commune of Minta, sitting in the presence or not of the bidders or their representatives duly mandated and having a perfect knowledge of the bid for which they are responsible.

15.EVALUATION CRITERIA
15.1     Elimination criteria
15.1.1 Administrative documents
-    Absence of the bid bond ;

-
Absence or non-conformity of a document in the administrative file after 48 hours of the opening of the tenders;

-    False declaration or falsified documents in the Administrative offer ;

15.1.2. Technical offer
-
Absence of a declaration on honour that they have never abandoned a contract awarded in the last three years;

-    Misrepresentation or falsified documents in the technical offer ;

-    Failure to meet at least 81.81% of the essential criteria, i.e. 27 out of 33 "yes" votes per Lot.

15.1.3. Financial offer
-    Absence of the stamped, dated and signed submission ;

-    Absence of sub-details of unit prices ;

-    Omission in the financial offer of a unit price and/or a quantified lump sum price.

15.2     Essential criteria
Technical offers will be evaluated according to the key criteria detailed in the evaluation grid. These key criteria cover the following elements

I. PRESENTATION OF THE OFFER
II. STAFF
III. MATERIALS
The Company must provide all the documents proving that the equipment mentioned is its property or a rental contract with an owner in case it wins the contract: Invoices - Registration certificate - Insurance certificate - vehicle registration document.

NB: For each Lot, the supervisory staff and equipment must be different for companies wishing to tender for both Lots.

IV. METHODOLOGY (10 criteria)
	N°
	Requirements

	1
	- Consistency of the site installation

	2
	- Compliance with the execution deadline

	3
	- Existence of a site organisation chart

	4
	- Existence of planning

	5
	- Consideration of site safety measures

	6
	- Consideration of environmental protection


	7
	- Quality assurance arrangements

	8
	- Employment of local labour

	9
	- Certificate of site visit with photos

	10
	- Initialled, signed and dated SCC

	
	Total


V. GENERAL AND SPECIFIC REFERENCES OF THE COMPANY
Only those bids that obtain at least 81.81% of the essential criteria, i.e. 27 out of 33 "yes" votes per Lot, will be admitted to the financial analysis.

16.ALLOCATION
The Employer will award the Letter Order to the Bidder whose financial bid is evaluated

as  the  lowest  and  whose  administrative  and  technical  bids  substantially  comply  with  the eliminatory and essential criteria of the SOW.

NB: A bidder may be awarded more than one lot.

17.VALIDITY PERIOD OF THE OFFERS
Tenderers shall remain bound by their tender for a period of ninety (90) days from the

closing date for submission of tenders.

18. DEADLINE FOR RESPONSES FROM BIDDERS
For this tender, the deadline for responses is twenty (20) calendar days for companies wishing to participate from the date of publication of the tender notice.

19. FIGHTING CORRUPTION AND MALPRACTICE
For any attempt at corruption or malpractice, please call MINMAP or send an SMS to the following numbers: 673 20 57 25 / 699 37 07 48.

20. FURTHER INFORMATION
Further information can be obtained during working hours at the Minta Town Hall,

679 903 765 / 677 222 112 / 655 450 647.

THE MAYOR OF THE MUNICIPALITY DE MINTA
(CONTRACTING AUTHORITY)
Copy
- MINMAP

- ARMP

- President CIPM (for information)

- Display (for information)

- archiving/Chrono.

PIECE N° 2: 
REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES (RGAO)
SOMMAIRE
A. Généralités 

	Article 1
	: Portée de la soumission

	Article 2
	: Financement

	Article 3
	: Fraude et corruption

	Article 4
	: Candidats admis à concourir 

	Article 5
	: Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés 

	Article 6
	: Qualification du Soumissionnaire 

	Article 7
	: Visite du site des travaux


B. Dossier d’Appel d’Offres 
	Article 8
	: Contenu du Dossier d’Appel d’Offres 

	Article 9
	: Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours 

	Article 10
	: Modification du Dossier d’Appel d’Offres


C. Préparation des offres 
	Article 11
	: Frais de soumission

	Article 12
	: Langue de l’offre

	Article 13
	: Documents constituants l’offre

	Article 14
	: Montant de l’offre

	Article 15
	: Monnaies de soumission et de règlement 

	Article 16
	: Validité des offres

	Article 17
	: Caution de Soumission

	Article 18
	: Propositions variantes des soumissionnaires 

	Article 19
	: Réunion préparatoire à l’établissement des offres 

	Article 20
	: Forme et signature de l’offre


D. Dépôt des offres 


	Article 21
	: Cachetage et marquage des offres

	Article 22
	: Date et heure limite de dépôt des offres 

	Article 23
	: Offres hors délai

	Article 24
	: Modification, substitution et retrait des offres 


E. Ouverture des plis et évaluation des offres 
	Article 25
	: Ouverture des plis et recours

	Article 26
	: Caractère confidentiel de la procédure

	Article 27
	: Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

	Article 28
	: Détermination de la conformité des offres

	Article 29
	: Qualification du soumissionnaire

	Article 30
	: Correction des erreurs

	Article 31
	: Conversion en une seule monnaie

	Article 32
	: Evaluation des offres au plan financier

	Article 33
	: Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux


F. Attribution du Marché 

	Article 34
	: Attribution du marché

	Article 35
	: Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux

	
	ou d’annuler une procédure

	Article 36
	: Notification de l’attribution du marché

	Article 37
	: Publication des résultats d’attribution du marché et recours

	Article 38
	: Signature du marché

	Article 39
	: Cautionnement définitif


A. Généralités
Article 1 : Portée de la soumission

1.1 Le Maire de la circonscription ci-après dénommé l' “Autorité Contractante”, lance un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence pour la réalisation  des  Travaux décrits  dans  le  Dossier  d’Appel  d’Offres  et brièvement définis dans le RPAO.

1.2.  Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3.  Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes “Maître d’Ouvrage” et “Maître d’Ouvrage Délégué” sont interchangeables et le terme “jour” désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement
La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption
3.1. Les soumissionnaires et les entrepreneurs, sont tenus au respect des règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution des marchés.

En vertu de ce principe :

a. Les définitions ci-après sont admises:

i. Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

ii. Se  livre  à  des  “manœuvres  frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer  l’attribution  ou  l’exécution  d’un marché ;

iii. “pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante  en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv.  “pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

v.  “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b.  Toute proposition d’attribution est rejetée, s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire  d’un  agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans  préjudice  des  poursuites  pénales  qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir
4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré-qualification.

4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les  entrepreneurs,  sous  réserve  des dispositions ci-après :

a.  Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b.  Un soumissionnaire (y compris tous les membres  d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt.

i. Est associé ou a été associé dans le passé, à une  entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

ii.
Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous- traitants dans plus d’une offre.

iii.
l’autorité contractante ou le maître d’ouvrage possèdent des intérêts financiers dans sa géographie du capital de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle démontre qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous l’autorité directe de l’Autorité Contractante ou du Maître d’Ouvrage.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés
5.1. Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2. En vertu de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire
6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire;

b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre  à  jour  les  informations  jointes  à  leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré- qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché. 

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i.
La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

ii.  Accès  à  une  ligne  de  crédit  ou  disposition d’autres ressources financières ;

iii. Les  commandes  acquises  et  les  marchés attribués ;

iv. Les litiges en cours ;

v.  La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les  soumissions  présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et  celles à fournir par  chaque  membre  du groupement ;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’Emin table des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage et de l’Autorité Contractante pour l’exécution du marché;

e. En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les payements qui sont effectués par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître  d’Ouvrage  dans  son  propre  compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions  suffisamment détaillées  pour  démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous  les  renseignements  nécessaires  pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 33  du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux
7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. le Maître d’Ouvrage est tenu d’autoriser le Soumissionnaire qui en fait la demande et ses employés ou agents, à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si  nécessaire,  et  qu’il  demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire  à  l’établissement  des  offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

B. Dossier d’Appel d’Offres
Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres
8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s)  conformément  à  l’article  10  du RGAO, il comprend aussi les principaux documents énumérés ci-après :

Pièce n°1 L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

Pièce n°2 Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

Pièce n°3 Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

Pièce n°4 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

Pièce n°5 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

Pièce n° 6 : Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

Pièce n°7  Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

Pièce n°8 Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;

Pièce n°9 Le modèles du marché :

a. Le cadre du planning d’exécution ;

b. Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

c. Modèle de lettre de soumission ;

d. Modèle de caution de soumission ;

e. Modèle de cautionnement définitif ;

f. Modèle de caution d’avance de démarrage ;

g. Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie;

Pièce n° 10 
Modèles à utiliser par les Soumissionnaires ;


a.
Modèle du marché ;

Pièce n° 11 Justificatifs des études préalables ;à remplir par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué

Pièce n° 12
La liste des établissements bancaires  et organismes financiers de 1er rang agréés par le Ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics, à insérer par l’Autorité Contractante

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’Emin table des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient  de  fournir  tous  les  renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours
9.1. Tout  soumissionnaire  désirant  obtenir  des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO avec copie au Maître d’Ouvrage. Cependant, l’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement  reçue  au  moins  quatorze (14) jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres, y compris la phase de  pré-qualification  des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire potentiel qui s’estime lésé dans la  procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Ministre chargé des Marchés publics.
9.3. Le requérant adresse une copie de ladite requête à l’Autorité Contractante et à l’Organisme chargé de la Régulation et  au Président de la Commission.

9.4. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise au MINMAP et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres
10.1. L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires  ayant acheté  le  Dossier  d’Appel d’Offres.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres,  l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.   

C. Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission
Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. L’Autorité Contractante et le Maître d’Ouvrage ne sont en aucun cas responsables de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre
L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre
13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif
Il comprend :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :
-  A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

-  N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformé- ment aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique
b.1. Les renseignements sur les qualifications
Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l’article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie
Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3. Les preuves d’acceptations des conditions du marché
Le  soumissionnaire  remettra  les  copies  dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4. Commentaires (facultatifs)
Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière
Le  RPAO  précise  les  éléments  permettant  de justifier le coût des travaux, à savoir :

1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

3. Le détail estimatif dûment rempli ;

4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

5. L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les  soumissionnaires  utiliseront  à cet  effet  les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les  autres  formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un lot.

Article 14 : Montant de l’offre
14.1. Sauf  indication  contraire  figurant  dans  le Dossier  d’Appel  d’Offres,  le  montant  du marché  couvrira  l’Emin table  des  travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts  et  taxes  payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou  d’actualisation desdits prix  doivent  être  précisées. Etant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8 du DAO. 

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement
15.1. En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre doivent suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous;  l’option  applicable  étant  celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

a. Les  prix  seront entièrement libellés  dans  la monnaie  nationale.  Le soumissionnaire  qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché. 

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir  son  offre  en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions du RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu. 

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l’Autorité Contractante spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par l’Autorité Contractante et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché. 

Article 16 : Validité des offres
16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le  Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera  rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme.

16.2. Dans  des  circonstances  exceptionnelles,  l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement  du  soumissionnaire  à  une  prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un  soumissionnaire  qui  consent  à  une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3.  Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.

Article 17 : Caution de soumission
17.1. En  application  de  l'article  13  du  RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission  du  montant  spécifié  dans  le Règlement  Particulier  de  l'Appel  d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément  aux  dispositions  de l’Article 16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission Interne de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission  d’un  groupement  d’entreprises doit  être  établie  au  nom  du  mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4. Les  cautions de soumission et  les  offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie :

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu :

i.  Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 38  du RGAO, ou

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO.

iii.  Refuse de recevoir notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des prestations. 
Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires
18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans  des  délais  d’exécution  variables,  le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant  des  délais  au-delà de ceux spécifiés  seront  considérées  comme  non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer  la  solution  de  base    de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres,  et fournir  en  outre  tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes  de  calcul,  spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire  dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent  être  décrites  dans  les  Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 32.2(g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux  lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins  une  semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître  d’Ouvrage ne puisse  répondre  au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront  transmises  selon  les modalités  de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre
20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents  constitutifs  de  l’offre  décrits  à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original  et  toutes  les  copies  de  l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1

(a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D. Dépôt des offres
Article 21 : Cachetage et marquage des offres
21.1. Le Soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du Soumissionnaire.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a.  Seront  adressées  à l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres 
b.  Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à  l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 Susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres
22.1. Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

22.2. L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des Soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai
Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres
24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification  écrite.  Les  enveloppes  doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou  de retrait de l’offre  par  le Soumissionnaire sera  préparée, cachetée, marquée  et  envoyée conformément  aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article

24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune  offre  ne  peut  être  retirée  dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

E. Ouverture des plis et évaluation des offres
Article 25 : Ouverture des plis et recours
25.1. L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, toutefois pour les projets complexes notamment ceux ayant fait l’objet d’une procédure de pré qualification, l’ouverture peut se faire en deux temps.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants  des  soumissionnaires  qui  sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans  un  premier  temps,  les  enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire  concerné  sans  avoir  été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été  ouvertes  et  annoncées  à  haute  voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres  financières]  et  toute  variante  le  cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise  à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de  chaque  séance  d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé au Ministre Délégué à la Présidence chargée des Marchés Publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Chef de structure auprès de laquelle est placée la commission concernée.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission Interne de Passation des marchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure
26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attribution  du marché ne  sera  donnée  aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission Interne de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire  souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante
27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des  offres,  la Commission Interne de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou  du  contenu de la  soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs  de  calcul  découvertes  par  la  sous- commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 30 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas  les  membres  de  la  Commission  des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres
28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si  elles sont  complètes,  si  les  garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3. Une  offre  conforme  pour  l’essentiel  au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i.  Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la  compétitivité  des  autres  soumissionnaires qui  ont  présenté  des  offres  conformes  pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si  une  offre  n’est  pas  conforme  pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence  ou  réserve.  Les  modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire
La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de  qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs
30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a.  S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous- commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c.  S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie
31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres,  la  sous-commission  d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les  diverses  monnaies  dans  lesquelles  le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier
32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f.  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution  technique spécifiée  par le  Autorité Contractante dans le RPAO.

32.3. L’effet  estimé  des  formules  de  révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître  d’Ouvrage  des  travaux  à  exécuter dans le cadre du marché, la commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre après l’avis technique de l’Agence de Régulation des Marchés Publics.

Article 33 : Préférence  accordée  aux  soumissionnaires nationaux
Les  entrepreneurs  nationaux   bénéficient d’une  marge  de  préférence  nationale  telle  que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

Article 34 : Attribution
34.1. L’Autorité Contractante attribuera le marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre  a  été  évaluée  la  moins-disante  en incluant le cas échéant les remises proposés.

34.2. Si,  selon  l’Article  13.2  du  RGAO,  l’appel d’offres  porte  sur  plusieurs  lots,  l’offre  la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant  en compte les remises offertes par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot.

34.3 Toute attribution des marchés de Travaux se fait au Soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères d’évaluation et présentant l’offre évaluée la moins-disante.

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation de Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché
Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par  le  RPAO, l’Autorité Contractante  notifiera  à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication  des  résultats  d’attribution du marché et recours
37.1. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relative à laquelle est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires  concernés  qui  en  font  la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’Autorité chargée des Marchés publics,  avec copies à l’Agence de Régulation des Marchés Publics, à l’Autorité Contractante et au Président de ladite Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du marché
38.1. Après publication des résultats, le projet le marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés compétente pour examen et avis, et le cas échéant, au visa préalable du Ministre en charge des Marchés publics.

38.2. L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet du marché examiné par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire et le cas échéant après le visa du Ministre en charge des Marchés publics. 

38.3. Le marché doit être notifiée à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif
39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, l’entrepreneur  fournira  au Maître d’Ouvrage  un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie  entre 2 et  5%  du  montant  TTC  du marché,  peut  être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque  légale,  soit  une  caution  d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier  agréé  de  premier  rang  conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.


PIECE N° 3 : 

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)
	Clauses du RPAO
	Données particulières

	1.
	Généralités

	1.1
	Définition des travaux
Le présent Appel d’Offres a pour objet la sélection d’une entreprise qui se chargera de l’exécution des travaux construction de cinq (05) forages a motricité humaine dans les localités de mengue 2, Loum, Medonlong, Nio Marche, Mbargue Ecole – (lot 1) et des puits aménagés dans les localités de sandja, Tikare et Biti Bidou – (lot 2), dans la Commune de Minta, Département de la Haute-Sanaga, Région du Centre.
. Les spécifications techniques essentielles figurent  dans le cahier des Clauses Techniques Particulières

	1.2
	Nom et adresse du Maître d’Ouvrage
·  Nom de l'Autorité Contractante: le Maire de la Commune de Minta ;

· Nom et adresse du Maître d’Ouvrage : le Maire de la Commune de Minta .

	1.3
	Référence de l’Appel d’Offres
Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N°_02_/AONO/MINDDEVEL/RC/DHS/C-MINTA/SG/CIPM/2023 du 27/02/2023 

	2
	Délai et lieu d’exécution
Le délai d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage est de  quatre vingt dix (90) jours calendaires par lot à compter de la date de notification à l’adjudicataire de l’ordre de service de démarrer les travaux. Chaque soumissionnaire proposera dans sa soumission la durée nécessaire pour l’exécution des travaux.

Le lieu d’exécution est Minta.

	3
	Source de financement 
Les travaux objet du présent Appel d’Offres seront financés par le Budget d’Investissement Public du Ministère de la Décentralisation et du Developpement Local, exercice 2023..

	4
	Eclaircissements, modifications apportées au DAO et recours

	4.1
	Des éclaircissements peuvent être demandés dix (10) jours avant la date limite de remise des soumissions.

Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande par écrit, télégramme, télécopie ou télex adressée à l’une des adresses suivantes: hôtel de ville de Minta, téléphone 679 903 765 / 677 222 112 / 655 450 647. 

	5
	Langues de l’offre 

Les offres seront rédigées en français ou en anglais.

	6
	Visite du site

Une visite guidée du site est prévue par le Maître d’Ouvrage une semaine après publication du présent Avis d’Appel d’Offres


Prise en

	compte de (Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES)) 


	B.7

	Connaissance du site des  travaux, du CCAP et du CCTP

	· Attestation sur l’honneur de visite de site par le soumissionnaire ;
· Rapport de visite du site ;
· CCAP  et CCTP paraphés sur toutes les pages, signés et datés à la dernière page

	· Signature de l’attestation de visite de site par le soumissionnaire

· CCAP et CCTP paraphés sur toutes les pages, datés et signés à la dernière page par le soumissionnaire 



	· La troisième enveloppe cachetée, dite « Enveloppe C » portera la mention « Offre financière » ; elle contiendra les pièces suivantes :

N°

DOCUMENTS 

OPERATIONS A REALISER

AUTHENTIFICATION

C1

Soumission

Modèle joint dûment complété avec indication du montant de la proposition en annexe

- Date, signature, nom et cachet du soumissionnaire au bas de la page

- Timbrée au montant en vigueur

C2

Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Original du cadre du bordereau des prix dûment complété par les prix du soumissionnaire en chiffres et en lettres 

- Paraphe sur chaque page 

- Signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page

C3

Devis Quantitatif et Estimatif (DQE)

Original du cadre du devis quantitatif et estimatif dûment complété par le soumissionnaire

- Paraphe sur chaque page 

- Signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page

C4

Sous détail des prix

Cadre du sous détail conforme au modèle du DAO.

- Paraphe sur chaque page 

- Signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page
NB : Les différentes parties d’un même dossier devraient être séparées par les intercalaires de couleur autre que le blanc, aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen.

Les prix porteront sur les prestations correspondant aux conditions du présent Dossier d’Appel d’Offres. Ces prix, établis hors et toutes taxes comprises seront fermes, non révisables et sans réserve aucune.
	

	8
	Modifications des documents de l’appel d’offres

Le Maître d’Ouvrage peut, à tout moment avant la date limite de dépôt et pour quelque motif que ce soit, à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un candidat, modifier par « Additif » le Dossier d’Appel d’Offres. Les demandes d’éclaircissement écrites doivent parvenir au Maître d’Ouvrage au moins dix (10) jours avant la date limite de dépôt des offres.

La modification sera notifiée, par correspondance directe (lettre ou téléfax), à tous les candidats qui auront retiré le Dossier d’Appel d’Offres.

	9
	Prix et monnaie de l’offre

Les prix de la lettre commande sont réputés fermes et non révisables.

La monnaie de règlement est le Franc CFA.

	10
	Période de validité des offres

La période de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de leur dépôt.

	11
	Montant de la caution de soumission

Le montant de la caution de soumission est de huit cent cinquante mille (850 000) francs CFA pour le Lot1 et trois cent quatre-vingt-dix mille (390 000) Francs CFA pour le Lot2

	12
	Dépôt des offres

Les offres rédigées en français ou en anglais devront être produites en Sept (07) exemplaires dont un(01) original et six (06) copies marqués comme tels et déposées contre récépissé à l’hôtel de ville de Minta, au plus tard le 24/03/2023 à 11 Heures et devra porter la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°02/AONO/MINDDEVEL/RC/DHS/C-MINTA/SG/CIPM/2023 DU 27/02/2023

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION : - DE CINQ (05) FORAGES A MOTRICITE HUMAINE DANS LES LOCALITES DE MENGUE2, LOUM, MEDONLONG, NIO MARCHE, MBARGUE ECOLE - Lot 1 ET

- DES PUITS AMENAGES DANS LES LOCALITES DE SANDJA, TIKARE ET BITI BIDOU – Lot 2

DANS COMMUNE DE MINTA, DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SANAGA, REGION DU CENTRE :
A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »

	13
	Ouverture des plis

L’ouverture des offres administratives et financières aura lieu dans la salle des actes de l’hôtel de ville de Minta, le 24/03/2023 à 12 heures précises par la Commission Interne de Passation des Marché placée auprès de la Commune de Minta, siégeant en présence ou non des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge. 

	14
	Conformité technique des offres

La Sous-commission chargée de l’analyse des offres proposera l’élimination de toutes les offres non conformes aux clauses administratives et techniques du présent appel d’offres.

La Sous-commission procèdera à l’analyse des offres basée sur les éléments présentés comme caractéristiques de base.

Toute offre n’ayant pas satisfait aux conditions d’éligibilité à l’analyse financière telle que ci-dessus précisée sera de ce fait écartée

	15
	Evaluation et comparaison des offres

15.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.

15.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre, le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant le cas échéant, comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

15.3. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître  d’Ouvrage  des  travaux  à  exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous-détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, le Maître d’Ouvrage peut rejeter ladite offre après avis de l’ARMP.

	16
	Critères d’Evaluation des offres 

Les offres seront évaluées suivant les critères ci- après :   

16.1 Critères éliminatoires
16.1.1 Pièces administratives

· Absence de la caution de soumission ;
· Absence ou non-conformité d’une pièce du dossier administratif après 48h de l’ouverture des offres; 

· Fausse déclaration ou documents (pièces) falsifiés dans l’offre Administrative ;

16.1.2. Offre Technique

· Absence de déclaration sur l’honneur de n'avoir jamais abandonné un marché attribué au cours des trois dernières années ;

· Fausse déclaration ou documents (pièces) falsifiés dans l’offre technique ;

· Le non-respect d’au moins 81.81% des critères essentiels, soit 27 sur 33  « oui » par Lot.
16.1.3. Offre financière 

· Absence de la soumission timbrée datée et signée ; 

· Absence du sous détail des prix unitaires ;

· Omission dans l’offre financière d’un prix unitaire et/ou d’un prix forfaitaire quantifié.

N.B : La non satisfaction d’un seul des critères ci-dessus entraine l’élimination de l’offre évaluée

	17
	Critères essentiels de qualification

N°

ELEMENTS D’APPRECIATION

B.1

· Respect de l’ordre de l’assemblage dans les trois volumes; 
· Séparation des pièces par intercalaires de couleur; 
B.2

Références du soumissionnaire :

· Trois  (03) références générales dans le domaine Hydraulique et travaux publics (BTP)
· Trois (03) références de l’entreprise dans le domaine de construction des forages ou des puits selon le Lot pour leque l’entreprise sommissionne.
B.3

· Justifier d’une capacité de financement  au moins  égale à FCFA 25 500 000 (vingt-cinq millions cinq cent mille) pour le Lot1 et onze millions sept cent mille (11 700 000) francs CFA pour le Lot2.
B.4

Un Pick- up 4X4
-Une pompe électrique immergée ;

-Un poste de soudure ;

-Un groupe électrogène ;

-Un dispositif de mesure de débit et des niveaux d’eau ;

-Liste des équipements, GPS et petit matériel de chantier
B.5

Un Conducteur de travaux 
(-Ingénieur des travaux de Génie Rural).
Un chef chantier

 (Technicien Supérieur de Génie Rural).
Un géophysicien ou hydrogéologue (Certificat de travail)
Un foreur (Certificat de travail)
B.6

Méthodologie 

Planning d’exécution ; 

Délai d’exécution, Délai ≤ 60 jours calendaires par Lot.
Mesures de sécurité de chantier et  la protection de l’environnement

B.7

· Attestation sur l’honneur de visite de site avec photos signé par le soumissionnaire  ;
· Rapport de visite du site ;
· CCAP  et CCTP paraphés sur toutes les pages, signés et dat

· s à la dernière page





Pièce N° 4 : 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES (CCAP)

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : GÉNÉRALITÉS

Article 1 : Objet de la lettre commande

Article 2 : Procédure de Passation de la lettre commande

Article 3 : Définitions et attributions

Article 4 : Langues, Loi et réglementation applicables

Article 5 : Pièces constitutives de la lettre commande

Article 6 : Textes généraux applicables

Article 7 : Communication

Article 8 : Ordre de service

Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles (SANS OBJET)

Article 10 : Matériel et personnel de l’entreprise 

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIÈRES

Article 11 : Garanties et cautions

Article 12 : Montant de la lettre commande

Article 13 : Lieu et mode de paiement

Article 14 : Variation des prix

Article 15 : Formule de révision des prix

Article 16 : Formule d’actualisation des prix (SANS OBJET)

Article 17 : Travaux en régie

Article 18 : Valorisation des travaux (SANS OBJET)

Article 19 : Valorisation des approvisionnements

Article 20 : Avances 

Article 21 : Règlement des travaux

Article 22 : Intérêts et moratoires

Article 23 : Pénalité de retard

Article 24 : Règlement en cas de groupement d’entreprises

Article 25 : Décompte final

Article 26 : Décompte générale et définitif

Article 27 : Régime fiscal et douanier

Article 28 : Timbres et enregistrement de la lettre commande

CHAPITRE III : EXÉCUTION DES TRAVAUX

Article 29 : Consistance des travaux

Article 30 : Obligations du Maître d’Ouvrage 

Article 31 : Délais d’exécution de la lettre commande

Article 32 : Rôle responsabilités du Cocontractant

Article 33 : Mise à disposition des documents et du site

Article 34 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

Article 35 : Pièces à fournir par le Cocontractant

Article 36 : Organisation et sécurité des chantiers

Article 37 : Implantations des ouvrages

Article 38 : Sous-traitance

Article 39 : Laboratoire des chantiers et essai

Article 40 : Réunions de chantier

Article 41: Journal de chantier

Article 42 : Utilisation des explosifs (SANS OBJET)

CHAPITRE IV : DE LA RÉCEPTION

Article 43 : Réception provisoire

Article 44 : Documents à fournir après exécution 

Article 45 : Délai de garantie

Article 46 : Réception définitive

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 47 : Résiliation de la lettre commande

Article 48 : Cas de force majeure

Article 49 : Différents et litiges

Article 50 : Edition et diffusion de la présente lettre commande

Article 51 : Entrée en vigueur de la lettre commande

CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1 : Objet de la lettre commande 

La présente lettre commande a pour objet l’exécution des travaux construction de cinq (05) forages à motricité humaine dans les localités de mengue 2, Loum, Medonlong, Nio Marche, Mbargue Ecole – (lot 1) ou des puits aménagés dans les localités de sandja, Tikare et Biti Bidou – (lot 2), Département de la Haute-Sanaga, Région du Centre, suivant les spécifications techniques définies dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières et les quantités définies dans le devis quantitatif et estimatif.
Article 2 : Procédure de passation de la Lettre commande
La présente lettre commande est passée après Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N° 02/AONO/MINDDEVEL/RC/DHS/C-MINTA/SG/CIPM/2023 du 27/02/2023
Article 3 : Définitions et attributions 
3.1    Définitions générales
Pour l’application des dispositions de la présente lettre commande et des textes généraux auxquels il se réfère, il est précisé que :
-Les attributions de l’Autorité Contractante et de  Maître d’Ouvrage sont dévolues au Maire de la Commune de Minta. Il passe la lettre-commande, Il veille à la conservation des originaux des documents y  relatifs et procède à la transmission des copies au Ministre en charge des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation par le point focal désigné à cet effet. De même, Il représente l’Administration bénéficiaire des travaux. 

-Les attributions de Chef de Service de la Lettre–Commande sont dévolues au Chef Service Technique de la Mairie de Minta (Art. 34 de la Circulaire n°000001/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relative à l’application du Code des Marchés Publics). Il veille au respect des clauses administratives,  techniques   et financières et des délais contractuels;

-L’organisme en charge du contrôle externe de l’exécution de la Lettre Commande est le Ministre en charge des marchés publics représentés par le Délégué Départemental des Marchés Publics de la Haute-Sanaga. Il s’assure de l’effectivité et de la qualité des travaux objet de la Lettre - Commande. Et de leur qualité par la Brigade Départementale de contrôle qui descendra régulièrement sur le terrain.  A cet effet, les brigadiers auront libre accès au chantier et à  tous les documents contractuels ou informations, liés à l’exécution de la Lettre Commande.

-Les attributions d’Ingénieur sont dévolues au Délégué Départemental de l’eau et des Energies de la Haute-Sanaga. Il est responsable du suivi de l’exécution des travaux. L’Ingénieur ou son représentant devra vérifier que les parties d’ouvrage sont conformes au Cahier des Clauses Techniques Particulières de la présente Lettre – Commande, les approuver ou les refuser si elles sont non-conformes; 
-  Les attributions du Maître d’Œuvre sont dévolues principalement au Chef Service Départemental de l’Eau de la Haute-Sanaga en collaboration avec le Chef  de Service Technique  de la Mairie de Minta. Le Chef Service Départemental de l’Eau de la Haute-Sanaga établit les ordres de service à caractère technique, vise des  plans d’exécution des ouvrages, le projet d’exécution et le dossier de recollement. Il établit aussi contradictoirement  avec le cocontractant les attachements des travaux exécutés.

-Le Cocontractant est ……………………………………………., Il a  pour  mission  d’assurer  sous  sa  responsabilité,   les  travaux conformément   aux règles et normes en vigueur en République du Cameroun. Il est responsable de la totalité des parties d’ouvrage.
3.2. Nantissement
La présente lettre commande peut être donnée en nantissement, sous réserve de toute forme de cession de créance.
- L’autorité chargée de l’ordonnancement est le Maire de la Commune de Minta;
- L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est le Maire de la Commune de Minta;
- L’autorité chargée du paiement est le Receveur municipal de Minta.
- Les responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de l’exécution de la présente Lettre – Commande sont: l’Autorité Contractante, le Chef Service de la Lettre Commande, l’ingénieur de la Lettre Commande et le maître d’œuvre.

Article 4 : Langue, lois et règlements applicables
4.1. La langue utilisée est le Français ou l’Anglais.
4.2. L’entrepreneur s’engage à observer les lois, règlements en vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation de la lettre commande.
Si ces lois et règlements en vigueur à la date de signature  de la présente lettre commande venaient  à être modifiés après  la signature  de la Lettre commande,  les coûts éventuels  qui en découleraient  directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.
Article 5 : pièces constitutives de la Lettre commande (CCAG, Article 4)
Les pièces contractuelles constitutives de la présente Lettre commande sont par ordre de priorité :
1. La lettre de soumission ou l’acte d’engagement;
2.  La soumission  du Cocontractant  et  ses  annexes dans toutes les dispositions  non contraires au Cahier   des   Clauses  Administratives   Particulières   et   au  Cahier   des   Clauses   Techniques Particulières ci-dessous visés ;
3. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
4. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières(CCTP) ;
5.  Les éléments propres à la détermination du montant de la lettre commande, tels que, par ordre de priorité : les bordereaux  des  prix  unitaires  ; l’état  des  prix  forfaitaires  ; le détail  ou le devis  estimatif  ; la décomposition des prix forfaitaires et /ou le sous-détail des prix unitaires ;
6.  Les  plans  architecturaux  et  structuraux,  les  notes  de  calcul,  les  cahiers  de  sondage  et  dossiers géotechniques ;
7. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033/CAB/PM du 13 février 2007 ;
8.  Le  ou  les  Cahiers  des  Clauses  Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant l’objet du marché.
Article 6 : Textes généraux applicables
La présente Lettre commande est soumise aux textes généraux ci-après:
1. la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

2. la loi cadre n°096/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement ;

3. la loi n° 2000/10 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la profession d’Ingénieur du Génie civil ;

4. la Loi n° 001 du 16 avril 2001 portant Code Minier, et mise en application par le Décret                    n° 2002/048/PM du 26 mars 2002 ;

5. Loi N°2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime financier de l’Etat et des autres Entités Publiques ;

6. la Loi N° 2022/020 du 27 Décembre 2022 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2023 ;

7. Loi N°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des CTD ; 

8. le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001, portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ; 

9. le Décret 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

10. le Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics ;

11. le Décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des marchés publics ; 
12. le Décret n° 2005/577 du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d’impact environnemental ;

13. le Décret n° 2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun ;

14. le Décret n°2018/190 du 02 mars 2018 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du gouvernement ;

15. le Décret n°2018/461 du 07 août 2018 portant organisation du Ministère des Travaux Publics ;

16. le Décret N°2012/075 de la 08/03/2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics 

17. le Décret N°2012/076 du 08/03/2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

18. Décret N°2013/7987/PM du 13 septembre 2013 portant création, organisation et fonctionnement des comités de suivi de l’Exécution physico financière de l’investissement ;

19. Décret N°2009/248 du 05 aout 2009 fixant les modalités d’évaluation et de répartition de la dotation général de la décentralisation ;

20. L’arrêté n°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics ;

21. L’Arrêté n°093/CAB/PM du 5 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et des frais d’achat des Dossiers d’Appel d’Offres ;

22. Arrêté n° 038/PM du 15 mai 2014 mettant en vigueur les Dossier Type d’Appel d’Offres (DTAO) 

23. Arrêté N°403/A/MINMAP/CAB du 21 octobre 2019 fixant les des indemnités servies par les Maitres d’ouvrage ou Maître d’ouvrage délégué aux Président, Membres et Rapporteurs des commissions de réception, des commissions de suivi de recette technique ;  

24. Circulaire n° 001/CAB/PR du 19 Juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des marchés publics ;

25. Circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics ;

26. la circulaire n°002/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des Marchés Publics ; 

27. la circulaire n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de gestion des changements des conditions économiques des marchés publics ; 

28. Arrêté N°413/A/PR/MINMAP/CAB du 08 décembre 2020 portant organisation et fonctionnement du comité chargé de l’examen des recours des marchés publics ;

29. La circulaire n°00000006/C/MINFI/du 30 décembre 2022 portant instructions relatives à l’exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l’exécution du budget de l’Etat et des autres entités publiques pour l’exercice 2023 ;

30. La Circulaire n°000001/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;

31. La circulaire n°00000192/LC/MINFI/du 06 Janvier 2023 relative à l’exécution, au suivi et au contrôle de l’exécution des budgets des Collectivités Territoriales Décentralisées pour l’exercice 2023 ;

32. Les normes techniques en vigueur au Cameroun ou à défaut, les normes françaises ou européennes en la matière ;

· Il doit être établi uniquement par une banque de  premier ordre agrée par le MINIFI et non par les compagnies d’Assurance pour plu de fiabilité).

· A défaut d’un cautionnement de garantie établi en bonne et due forme tel qu’il est précisé ci-dessus elle sera déduite du décompte à verser au cocontractant. Juste après la réception provisoire.

· Demande sans condition liée au taux d’avancement de travaux, mais sur l’appréciation du MO.

33. D’autres textes spécifiques au domaine concerné par la lettre-commande.
Article 7 : Communication (CCAG, Article 6 et 10 complétés)
7.1. Toutes les communications au titre de la présente Lettre commande sont écrites et les notifications faites aux adresses ci-après :
a. Dans     le     cas     où     le     Cocontractant      est     le     destinataire : ……………………
Passé le délai de quinze (15) jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Maître d’Ouvrage, au chef service son domicile, les correspondances  seront valablement adressées à la Mairie de la Commune de Minta.
b.  Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire : Monsieur  le Maire de la Commune de Minta avec copie  adressée dans  les  mêmes    délais,  au Chef  service de la lettre commande,  à l’ingénieur de la lettre commande, au Maître d’Œuvre, le cas échéant.
c.   Dans le cas où l’Autorité Contractante est le destinataire : (SANS OBJET)

7.2.  Le  Cocontractant    adressera    toutes    notifications  écrites  ou  correspondances  au  Maître d’Œuvre, avec copie au Chef Service de la lettre commande. 
Article 8 : Ordres de service (CCAG, Article 8)
Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :
8.1   L’ordre de service de commencer les travaux  est signé par le MO et  notifié  par le Chef  service de la lettre commande au Cocontractant  avec copie  à l’Ingénieur  de la lettre commande, à l’Organisme Payeur et au Maître d’œuvre le cas échéant.
8.2 Sur proposition du Maître d’Ouvrage, les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution de la Lettre commande seront signés et notifiés par le Maître d’Ouvrage au Cocontractant  avec copie  au Chef service de la lettre commande, à l’Ingénieur  de la lettre commande, au  Maître d’Œuvre et à l’organisme payeur. Le visa préalable de l’organisme payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

8.3 Les ordres  de  service  à  caractère  technique  liés  au  déroulement  normal  du chantier  seront directement signés par le Chef service de la lettre commande et notifiés au Cocontractant par l’ingénieur de la lettre commande ou le Maître d'œuvre (le cas échéant) avec copie au Maître d’Ouvrage.

8.4 Les ordres de services valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef  service de la lettre commande, avec copie à l’Ingénieur de la lettre commande et au Maître d’œuvre le cas échéant.
8.5 Les ordres de services de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés et notifiés par le Maître d’Ouvrage  au Cocontractant  avec copie au Chef service de la lettre commande, à l’Ingénieur de la lettre commande, au Maître d’œuvre le cas échéant.
8.6  Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef Service de la lettre commande, sur proposition de l’Ingénieur de la lettre commande et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur de la lettre commande.
8.7  Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait  d’émettre des réserves ne dispense pas  le Cocontractant  d’exécuter  les ordres de service reçus.
Article 9 :    Lettres Commandes à tranches conditionnelles (CCAG Article 9)
Sans objet.

Article 10 : Matériel et personnel du Cocontractant (CCAG, Article 15 complété)
10.1. Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après  agrément  écrit  du  Chef   service de la lettre commande.  En  cas  de  modification,  l’entrepreneur  le  fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.
10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement  à mettre  en  place  seront soumises à l’agrément du Maître d’œuvre  dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d'Œuvre disposera de trois (03) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef service de la lettre commande. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.
10.3. Toute modification unilatérale  apportée aux propositions en personnel d’encadrement  de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation de la lettre commande.
10.4  Le Cocontractant utilisera le matériel approprié proposé dans le projet d’exécution pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art.
10.5 Toute modification apportée sera notifiée au Maître d’Ouvrage.

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES
Article 11 : Garanties et cautions (CCAG, articles 29 et 41)
11.1. Cautionnement définitif
Le cautionnement  définitif e s t f ix é à trois pour cent (3%) du montant TTC de la Lettre commande. Il doit être établi uniquement par un établissement bancaire du premier agrée par le MINFI et non par les Compagnies d’assurances pour plus de fiabilité.
Il est constitué et transmis au Chef Service de la lettre commande dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de notification de la lettre commande.
Le cautionnement  sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage  après demande du Cocontractant.

11.2. Cautionnement de garantie


Il doit être uniquement établi par une banque du 1er ordre agréée par le Ministère en charge des finances et non par les compagnies d’assurances agréées pour plus de crédibilité. Au cas contraire, le MO se réserve le droit de procéder à l’authentification de ladite pièce. 

La retenue de garantie est fixée à dix pour cent (10%) du montant HTVA de la Lettre commande. 
A défaut d’un cautionnement de garantie établi en bonne et due forme tel qu’il est précisé ci-dessus, la retenue de garantie sera déduite du décompte final (décompte introduit pour paiement juste après la réception provisoire) à verser au cocontractant.
La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un (01) mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du Cocontractant.
11.3. Cautionnement d’avance de démarrage

 L’avance de démarrage dont le montant ne peut excéder vingt pour cent (20%) du prix initial TTC de la lettre commande,  doit  être accordée au cocontractant s’il en fait la demande sans condition liée au taux d’avancement de l’exécution des travaux mais, sur l’appréciation. Il doit être cautionné  à cent pour cent (100%) par un établissement  bancaire du premier ordre droit camerounais il doit être et non par les Compagnies d’assurances agrées. textes en vigueur.
Elle est remboursée par déduction sur les acomptes à verser au Cocontractant pendant l’exécution des travaux. La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès que le moment ou la valeur en prix de base des travaux exécutés atteint quatre-vingt (80)  pour cent du montant de la Lettre commande.
Article 12 : Montant de la Lettre commande (CCAG, Articles 18 et 19 complétés)
Le montant de la présente Lettre commande, tel qu’il ressort du devis estimatif ci-joint, est de ……………………………………………………..  francs CFA  Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :
- Montant HTVA : (en lettre) (en chiffres) francs CFA
- Montant de la TVA : (en lettre) (en chiffres)  francs CFA 
- Montant de l’AIR : (en lettre) (en chiffres)  francs CFA
- Net à percevoir = HTVA- AIR : (en lettre) (en chiffres)  francs CFA.

12.1 BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
DE CINQ (05) FORAGES EQUIPES DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE (LOT 1)
	N°
	DÉSIGNATION DES PRESTATIONS
	Unité
	Prix unitaire en chiffre
	Prix unitaire en lettre

	 
	A - MOBILISATION

	A.1
	Études géophysiques, géomorphologiques, panneau de chantier et implantation du forage
	forfait
	
	

	A.2
	Amenée et repli du matériel, construction baraquement, contrôle et suivi des travaux par les services techniques
	forfait
	
	

	A.3
	Études (projet) d'exécution 
	forfait
	
	

	 
	B - FORATION

	B.1
	Foration au rotary en terrains sédimentaires en Ф 9" 7/8 ou 12" 1/4
	Mètre linéaire
	
	

	B.2
	Pose et arrachage tubages provisoires en acier ou PVC pleins de 175-195mm
	Mètre linéaire
	
	

	B.3
	Foration du socle au marteau fond de trou(MFT) en 6"1/2 à 6"3/4
	Mètre linéaire
	
	

	 
	C - EQUIPEMENT-DEVELOPPEMENT-POMPAGE

	C.1
	Fourniture et pose de PVC pleins de  Ф 112/125mm de 10 bars de pression
	Unité
	
	

	C.2
	Fourniture et pose de PVC crépinés de  Ф 112/ 125mm de 10 bars de pression
	Unité
	
	

	C.3
	Fourniture et mise en place d’un massif filtrant de gravier calibré 1-3 mm
	Mètre cube
	
	

	C.4
	Fourniture et mise en place d’un bouchon d’argile
	Unité
	
	

	C.5
	Remblayage en tout venant
	Mètre linéaire
	
	

	C.6
	Cimentation tête de forage
	Unité
	
	

	C.7
	Nettoyage et développement à l'air lift
	H
	
	

	C.8
	Pompage  d’essai et remonté
	H
	
	

	 
	D – SUPERSTRUCTURE ET POMPE

	D.1
	Construction d'un socle pour pose de la pompe 
	Unité
	
	

	D.2
	Construction de la dalle de propreté et anti-bourbier
	Unité
	
	

	D.3
	Construction d'un canal d'évacuation et puits perdu pour eaux usées
	Unité
	
	

	D.4
	Construction d'une clôture en agglos de 15x20x40 crépis (Dimension 3,5x3,5x1, 20m) autour du forage y compris peinture (pantex 1300)
	Unité
	
	

	D.5
	Fourniture et pose d'un portillon métallique de 0,70x1, 00 peint avec cadenas
	Unité
	
	

	D.6
	Fourniture et pose d'une pompe Vergnet ou INDIA Mark II d'origine (pose tubage d'exhaure avec embout en inox, cylindre en inox renforcé d'un mamelon en laiton et d'un clapet anti retour crepine) pouvant refouler l’eau avec un bon débit à une profondeur de 30 m
	forfait
	
	

	D.7
	Fourniture et pose géotextile
	Unité
	
	

	 
	E - PRESTATIONS DIVERSES

	E.1
	Analyses physico-chimiques et bactériologiques de l'eau
	Unité
	
	

	E.2
	Fourniture et pose d'une chaîne munie d'un cadenas de premier choix
	Unité
	
	

	E.3
	Formation de deux (02) artisans réparateurs et des responsables des comités de gestion des points d’eau, y compris toutes sujétions.
	séance
	
	

	E.4
	Fourniture d'une caisse à outils
	Unité
	
	

	E.5
	Traitement et Désinfection  du forage
	Unité
	
	

	E.6
	F + P Plaque signalétique de l'ouvrage
	Unité
	
	

	E.7
	plan (dossier) de recollement 
	Unité
	
	


BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
DE TROIS (03) PUITS EQUIPÉ D'UNE POMPE A MOTRICITÉ HUMAINE (LOT 2)
	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES
	Unité
	Prix unitaire en chiffre
	Prix unitaire en lettre

	I
	MOBILISATION

	1.1
	Installation du chantier
	Unité
	
	

	1.2
	Amenée et repli du matériel
	Unité
	
	

	1.3
	Prospection géophysique et implantation
	Unité
	
	

	II
	FONÇAGE

	2.1
	Fonçage en terrain tendre au diamètre 1,60 m
	Mètre linéaire
	
	

	2.2
	Fonçage en terrain  semi dur 
	Mètre linéaire
	
	

	2.3
	Fonçage dans la nappe
	Mètre linéaire
	
	

	III
	CUVELAGE

	3.1
	Cuvelage en bêton armé dosé à 350 kg/m³
	Mètre linéaire
	
	

	IV
	CAPTAGE

	4.1
	Fourniture et pose des buses crépinés (diam. extérieur=120 cm, ép.= 10 cm et h= 50 cm)
	Unité
	
	

	4.2
	Fourniture et pose du massif filtrant en gravier calibré pour remplissage de l'espace annulaire entre les buses captante el les parois en terre
	Mètre cube
	
	

	4.3
	Fourniture et pose de dalle de fond crépinés + matelas de gravier (ép.= 20 cm)
	Unité
	
	

	V 
	SUPERSTRUCTURE
	 

	5.1
	Réalisation Margelle en béton armé dosé à 350 kg/m3, Anti bourbier et aire de propreté assainie autour de la margelle
	Unité
	
	

	5.2
	Construction d'une clôture en parpaings de 15x20x40 cm de 1,5m de hauteur, 3 m x 3 m intérieur, y compris peinture et portillon métallique 
	Ensemble
	
	

	5.3
	Construction d'un puits perdu de Diam= 1 m, profondeur= 1,5 m, couvert d'une dalle en BA dosé à 350 kg/m3 rempli de moellons et d'un canal d'évacuation des eaux usées de longueur 5 m 
	Ensemble
	
	

	VI 
	EXHAURE

	6.1
	Fourniture et installation d'une pompe INDIA MARK II d'origine y compris toutes sujétions 
	Unité
	
	

	6.2
	Fourniture et pose de la tuyauterie PVC avec embout en inox et tringle en acier galvanisé marque SOVEMA
	Mètre linéaire
	
	

	 
	TOTAL VI
	

	VII
	DISPOSITIF DE MAINTENANCE

	7.1
	Fourniture d'une caisse à outil
	Unité
	
	

	7.2
	Cadenas + chaîne du puits
	Ensemble
	
	

	VIII
	AUTRES

	8.1
	Développement et essai de pompages
	forfait
	
	

	8.2
	Prélèvement et analyse physico - chimique et bactériologiques de l'eau
	Unité
	
	

	8.3
	Formation de deux (02) artisans réparateurs et des responsables des comités de gestion des points d’eau, y compris toutes sujétions.
	Jours
	
	


12.2 DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

DE CONSTRUCTION DE CINQ (05) FORAGES EQUIPES DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE (LOT 1)
	DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ (05) FORAGES EQUIPES DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE DANS LES LOCALITES DE MENGUE 2, LOUM, MEDONLONG, NIO MARCHE ET A MBARGUE ECOLE, ARRONDISEMENT DE MINTA, DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA 

	N°
	DÉSIGNATION DES PRESTATIONS
	UNITÉ
	QTÉ
	P.U (FCFA) HTVA.
	P.T (FCFA) HTVA.

	 
	A - MOBILISATION

	A.1
	Études géophysiques, géomorphologiques, panneau de chantier et implantation du forage
	FF
	1
	
	

	A.2
	Amenée et repli du matériel, construction baraquement, contrôle et suivi des travaux par les services techniques
	FF
	1
	
	

	A.3
	Études (projet) d'exécution 
	FF
	1
	
	

	 
	Sous total A
	

	 
	B - FORATION

	B.1
	Foration au rotary en terrains sédimentaires en Ф 9" 7/8 ou 12" 1/4
	ML
	20
	
	

	B.2
	Pose et arrachage tubages provisoires en acier ou PVC pleins de 175-195mm
	ML
	20
	
	

	B.3
	Foration du socle au marteau fond de trou(MFT) en 6"1/2 à 6"3/4
	ML
	40
	
	

	 
	Sous total B
	

	 
	C - EQUIPEMENT-DEVELOPPEMENT-POMPAGE

	C.1
	Fourniture et pose de PVC pleins de  Ф 112/125mm de 10 bars de pression
	U
	13
	
	

	C.2
	Fourniture et pose de PVC crépinés de  Ф 112/ 125mm de 10 bars de pression
	U
	7
	
	

	C.3
	Fourniture et mise en place d’un massif filtrant de gravier calibré 1-3 mm
	M³
	6,5
	
	

	C.4
	Fourniture et mise en place d’un bouchon d’argile
	U
	1
	
	

	C.5
	Remblayage en tout venant
	ML
	25
	
	

	C.6
	Cimentation tête de forage
	U
	1
	
	

	C.7
	Nettoyage et développement à l'air lift
	H
	5
	
	

	C.8
	Pompage  d’essai et remonté
	H
	5
	
	

	 
	Sous total C
	

	 
	D – SUPERSTRUCTURE ET POMPE

	D.1
	Construction d'un socle pour pose de la pompe 
	U
	1
	
	

	D.2
	Construction de la dalle de propreté et anti-bourbier
	U
	1
	
	

	D.3
	Construction d'un canal d'évacuation et puits perdu pour eaux usées
	U
	1
	
	

	D.4
	Construction d'une clôture en agglos de 15x20x40 crépis (Dimension 3,5x3,5x1, 20m) autour du forage y compris peinture (pantex 1300)
	U
	1
	
	

	D.5
	Fourniture et pose d'un portillon métallique de 0,70x1, 00 peint avec cadenas
	U
	1
	
	

	D.6
	Fourniture et pose d'une pompe Vergnet ou INDIA Mark II d'origine (pose tubage d'exhaure avec embout en inox, cylindre en inox renforcé d'un mamelon en laiton et d'un clapet anti retour crepine) pouvant refouler l’eau avec un bon débit à une profondeur de 30 m
	FF
	1
	
	

	D.7
	Fourniture et pose géotextile
	U
	1
	
	

	 
	Sous total D
	

	 
	E - PRESTATIONS DIVERSES

	E.1
	Analyses physico-chimiques et bactériologiques de l'eau
	U
	1
	
	

	E.2
	Fourniture et pose d'une chaîne munie d'un cadenas de premier choix
	U
	1
	
	

	E.3
	Formation de deux (02) artisans réparateurs et des responsables des comités de gestion des points d’eau, y compris toutes sujétions.
	séance
	2
	
	

	E.4
	Fourniture d'une caisse à outils
	U
	1
	
	

	E.5
	Traitement et Désinfection  du forage
	U
	1
	
	

	E.6
	F + P Plaque signalétique de l'ouvrage
	U
	1
	
	

	E.7
	plan (dossier) de recollement 
	U
	1
	
	

	 
	Sous total E
	

	 
	MONTANT DES TRAVAUX H.TVA (A+B+C+D+E)
	
	

	 
	MONTANT DES TRAVAUX H.TVA pour Cinq forages
	Forage
	5
	
	

	 
	TVA (19,25%)
	
	

	 
	IR (2,2% ou 5,5%)
	
	

	 
	TOTAL TTC
	
	

	Arrêté le présent devis à la somme Toutes Taxes Comprises de : 


DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE TROIS (03) PUITS EQUIPÉ D'UNE POMPE A MOTRICITÉ HUMAINE (LOT 2)
	DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) PUITS EQUIPÉ D'UNE POMPE A MOTRICITÉ HUMAINE DANS LES LOCALITES DE SANDJA, TIKARE ET BITIBIDOU DANS L'ARRONDISSEMENT DE MINTA, DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

	

	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES
	U
	QTE
	P.U
	P.T

	I
	MOBILISATION

	1.1
	Installation du chantier
	U
	1
	
	

	1.2
	Amenée et repli du matériel
	U
	1
	
	

	1.3
	Prospection géophysique et implantation
	U
	1
	
	

	 
	TOTAL I
	

	II
	FONÇAGE

	2.1
	Fonçage en terrain tendre au diamètre 1,60 m
	ml
	10
	
	

	2.2
	Fonçage en terrain  semi dur 
	ml
	10
	
	

	2.3
	Fonçage dans la nappe
	ml
	5
	
	

	 
	TOTAL II
	

	III
	CUVELAGE

	3.1
	Cuvelage en bêton armé dosé à 350 kg/m³
	ml
	20
	
	

	 
	TOTAL III
	

	IV
	CAPTAGE

	4.1
	Fourniture et pose des buses crépinés (diam. extérieur=120 cm, ép.= 10 cm et h= 50 cm)
	U
	11
	
	

	4.2
	Fourniture et pose du massif filtrant en gravier calibré pour remplissage de l'espace annulaire entre les buses captante el les parois en terre
	m³
	3,5
	
	

	4.3
	Fourniture et pose de dalle de fond crépinés + matelas de gravier (ép.= 20 cm)
	U
	1
	
	

	 
	TOTAL IV
	

	V 
	SUPERSTRUCTURE
	 

	5.1
	Réalisation Margelle en béton armé dosé à 350 kg/m3, Anti bourbier et aire de propreté assainie autour de la margelle
	U
	1
	
	

	5.2
	Construction d'une clôture en parpaings de 15x20x40 cm de 1,5m de hauteur, 3 m x 3 m intérieur, y compris peinture et portillon métallique 
	Ens
	1
	
	

	5.3
	Construction d'un puits perdu de Diam= 1 m, profondeur= 1,5 m, couvert d'une dalle en BA dosé à 350 kg/m3 rempli de moellons et d'un canal d'évacuation des eaux usées de longueur 5 m 
	Ens
	1
	
	

	 
	TOTAL V
	

	VI 
	EXHAURE

	6.1
	Fourniture et installation d'une pompe INDIA MARK II d'origine y compris toutes sujétions 
	U
	1
	
	

	6.2
	Fourniture et pose de la tuyauterie PVC avec embout en inox et tringle en acier galvanisé marque SOVEMA
	ml
	24
	
	

	 
	TOTAL VI
	

	VII
	DISPOSITIF DE MAINTENANCE

	7.1
	Fourniture d'une caisse à outil
	U
	1
	
	

	7.2
	Cadenas + chaîne du puits
	Ens
	1
	
	

	 
	TOTAL VII
	

	VIII
	AUTRES

	8.1
	Développement et essai de pompages
	FF
	1
	
	

	8.2
	Prélèvement et analyse physico - chimique et bactériologiques de l'eau
	U
	1
	
	

	8.3
	Formation de deux (02) artisans réparateurs et des responsables des comités de gestion des points d’eau, y compris toutes sujétions.
	Jrs
	2
	
	

	 
	TOTAL VIII
	

	 
	TOTAL HTVA
	

	 
	TOTAL HTVA POUR 03 PUITS
	puits
	3
	
	

	 
	TVA (19,25%)
	

	 
	IR (2,2 ou 5,5%)
	 
	 
	 
	 
	

	 
	TOTAL TTC
	

	Arrêté le présent détail estimatif et quantitatif à la somme de: 


Article 13 : Lieu et mode de paiement
Le Poste Comptable assignataire se libérera des sommes dues de la manière suivante :
a. Pour les règlements en francs CFA, soit (en lettre) (en chiffres)  francs CFA HTVA), par crédit au compte n°……………………..ouvert au nom du Cocontractant à la banque: ……………………………….
b.  Pour les règlements en devises, (le cas échéant) soit (en lettre) (en chiffres)  francs CFA HTVA), par crédit au compte n°………………… ouvert au nom du Cocontractant à la banque: ………………...
Article 14 : Variation des prix (CCAG, Article 20)
14.1. Les prix sont fermes et non révisables.
14.2. Modalités   d’actualisation   des  prix  (sans objet).
Article 15 : Formules de révision des prix (CCAG, article 21)
Sans objet.

Article 16 : Formules d’actualisation  des prix (CCAG, article 21)
Sans objet. 

Article 17 : Travaux en régie (CCAG, Article 22 complété)
Sans objet.
Article 18 : Valorisation des travaux (CCAG, article 23)
Cette lettre commande est à prix unitaires et forfaitaires.
Article 19 : Valorisation des approvisionnements (CCAG, article 24 complété)
19.1. Il n’existe pas de règlement propre aux approvisionnements du chantier. Toutefois l’Ingénieur de la lettre commande pourra les évaluer au cas où le chantier venait à être abandonné ou la lettre commande résiliée.
19.2. Il n’est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.
Article 20 : Avances (CCAG, article 28)
20.1. Le Maître d’Ouvrage après une enquête du cocontractant pourra au cas où le cocontractant en fait la demande  accorder une avance de démarrage égale à 20% du montant Toutes Taxes Comprises de la Lettre commande. 
20.2. Cette avance dont la valeur ne peut excéder vingt pour cent ( 20%) du prix initial TTC de la Lettre commande,  est  cautionnée  à  cent  pour  cent ( 100%)  par  un  établissement bancaire de  droit camerounais  conformément  aux textes en vigueur,  et non par les compagnies d’assurances agréées pour plus de fiabilité.  Elle sera remboursée  par déduction  sur les  acomptes  à verser  au Cocontractant  pendant l’exécution de la lettre commande, suivant des modalités définies dans le CCAP.
20.3. La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt (80) pour cent du montant de la Lettre commande.
20.4. Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d’Ouvrage donnera la main-levée de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse du Cocontractant.
20.5. La possibilité d’octroi d’avance de démarrage et/ou d’avance sur approvisionnement doit être expressément stipulée dans le dossier d’appel d’offres.
Article 21 : Règlement des travaux (CCAG, art.26, 27 et 30 complétés)
21.1. Constatation des travaux exécutés
Avant  le  trente  ( 30)  de  chaque  mois,  le  Cocontractant   et  le  Maître  d’Œuvre   établissent  un attachement  contradictoire  qui  récapitule  et  fixe  les  quantités  réalisées et constatées  pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.
Chaque fin de prestations (maçonneries,  plomberie, électricité, menuiserie bois, menuiserie métallique, étanchéité, etc.) devra être sanctionnée  par un procès-verbal de réception valant réception partielle des travaux exécutés et donnant lieu à la poursuite des travaux.
21.2. Décompte mensuel
Au plus tard le cinq (5) du mois suivant  le mois des prestations, le Cocontractant  remettra en sept (07) exemplaires au Maître d’Œuvre, deux (2) projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes ), selon le modèle agréé et établissant  le montant total  des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution de la Lettre commande, depuis le début de celui-ci.
Seul le décompte hors TVA sera réglé au Cocontractant.  Le décompte du montant  des taxes fera l’objet d’une écriture d’ordre entre les budgets du Ministère de l’éducation de base et du Ministère en charge des Finances.
Le montant HTVA de l’acompte à payer au Cocontractant sera mandaté comme suit :
- [100-5,5% ou -2,2% versé directement au compte du Cocontractant ;
- 5,5% ou 2,2% versé au Trésor public au titre de l’AIR dû par le Cocontractant.
Le Maitre d’Œuvre disposera d’un délai de sept (7) jours  pour transmettre  au chef  de  service  de la Lettre commande, les décomptes qu’il a approuvés.
L’ingénieur disposera d’un délai de sept (7) jours pour transmettre  au chef de service de la Lettre commande, les décomptes qu’il a approuvés de façon à ce qu’ils soient en sa possession au plus tard le 12 du mois.
Le chef de service de la Lettre commande dispose d’un délai de quatorze (14) jours maximum pour procéder au contrôle et à la signature des décomptes.
21.3. Décompte d’avance de démarrage
Le Cocontractant remettra en sept (07) exemplaires au Maître d’Œuvre, deux (2) projets de décompte d’avance de démarrage selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait du démarrage des travaux.
21.4. Visa préalable au paiement des décomptes finaux
La transmission de tout décompte à l’Organisme payeur en vue du paiement sera subordonnée au visa préalable du Maître d’Ouvrage, et une copie de l’attachement correspondant devra être transmise ou remise au représentant du MINMAP sur le site.

Toutefois, le décompte général et final sera quant à lui subordonné aux visas préalables du Maître d’Ouvrage et du MINMAP avant sa transmission à l’Organisme payeur.
Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG, Article 31)
Les intérêts m oratoires éventuels sont payés par état  des sommes dues conformément à l’article 150 du décret n°2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

Article 23 : Pénalités (CCAG, Article 32 complété)

 A. Pénalités de retard
23.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :
a.  Un deux millième (1/2000ème)  du montant TTC de la Lettre commande de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par la Lettre commande;
b.   Un millième  (1/1000ème)  du montant  TTC  de la Lettre commande de base par jour calendaire de retard au- delà du trentième jour.
23.2.  Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC de la Lettre commande de base et de ses avenants éventuels
B.  Pénalités spécifiques
23.3. Indépendamment  des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant  est passible des pénalités particulières suivantes pour  inobservation des dispositions du contrat, notamment :
- Remise tardive du cautionnement définitif (50 000 F CFA);
- Remise tardive des assurances (50 000 F CFA) ;
- Retard  d’un  mois  sur  la  fixation  du  panneau  d’indication  de  chantier  à  compter  de  la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux (50 000 F CFA) ;
- Absence du journal de chantier (50 000 F CFA) ;
- Remise   tardive   du   projet   d’exécution   pour   autant   que   le   retard   soit   du   fait   du Cocontractant (50 000 F CFA);
- Remise  tardive  du   dossier  de   recollement   pour   autant   que   le   retard   soit   du  fait  du Cocontractant (50 000 F CFA).
Article 24 : Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG, Article 33)
24.1. En cas de groupement, le mandataire un dossier financier complet dans les conditions requises. Il n’est pas prévu de sous-traitance.
24.2. Le mode de paiement des sous- traitants est sans objet.
Article 25 : Décompte final (CCAG, Article 34)
25.1. Après achèvement des prestations et dans un délai maximum de sept (07) jours après la date de réception provisoire, le prestataire établira à partir des  constats  contradictoires,  le projet  de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution de la lettre commande dans son Emin table.
25.2. Le Chef   service de la lettre commande  dispose d’un délai de trois (03) jours  pour notifier  le projet  rectifié  et accepté au Maître d’œuvre.
25.3. Le prestataire dispose d’un délai de trois (03) jours pour renvoyer le décompte  final revêtu de sa signature.

Article 26 : Décompte général et définitif (CCAG, Article 35)
26.1. Le Chef de service de la lettre commande ou l’ingénieur de la lettre commande dispose d’un délai de trois (03) jours pour établir le décompte général et définitif au prestataire.
Le   Chef  service de la lettre commande   dresse   le   décompte   général   et   définitif   de la lettre commande qu’il   fait   signer contradictoirement par le Prestataire et le maître d’ouvrage. Ce décompte comprend :
- Le décompte final ;
- L’acompte pour solde ;
- La récapitulation des acomptes mensuels.
La signature  du décompte général  et  définitif sans  réserve  par  le  prestataire, lie  définitivement  les parties et met fin à la lettre commande, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

Ledit décompte sera subordonné aux visas préalables du Maître d’Ouvrage et du MINMAP avant sa transmission à l’Organisme payeur.
26.2. Le Cocontractant doit, dans un délai de trois (03) jours suivant la date de cette notification, renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature.

Article 27 : Régime fiscal et douanier (CCAG, Article 36)
Le décret N° 2003/651/PM  du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable  à la présente Lettre Commande comporte notamment : 
-  des   impôts   et   taxes   relatifs   aux   bénéfices industriels  et commerciaux,  y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;
- des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;
- des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par la Lettre Commande ;
- des  droits  et  taxes  d’entrée  sur  le  territoire  camerounais  (droits  de  douanes,  TVA,  taxe informatique) ;
- des droits et taxes communaux,
- des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.
Ces  éléments   doivent   être  intégrés   dans  les  charges  que   l’entreprise   impute   sur  ses   coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes. Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 28 : Timbres et enregistrement de la Lettre commande (CCAG, Article 37)
Sept (07) exemplaires originaux de la Lettre commande seront timbrés et enregistrés par les soins du MO et aux frais du Cocontractant, conformément  à la règlementation.

CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX
Article 29 : Consistance des prestations
Les travaux objet du présent Appel d’Offres à exécuter sont définis dans le Devis Quantitatif (DQ) et le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) du présent DAO. 

Article 30 : Obligations du Maître d’Ouvrage (CCAG, complété)
30.1. Le Maître d’Ouvrage est tenu de fournir au prestataire  les informations  nécessaires  à l’exécution de sa mission, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l’accès aux sites des projets.
30.2. Le Maître d’Ouvrage assure au prestataire protection  contre  les  menaces,  outrages,  violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission
Article 31 : Délais d’exécution de la Lettre commande (CCAG, Article 38)
31.1. Le délai d’exécution des travaux objet de la présente Lettre commande est de trois (03) mois soit quatre-vingt-dix (90) jours calendaires.
31.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Article 32 : Rôles et responsabilités du Cocontractant (CCAG, Article 40)
Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué au Maître d’Œuvre en cinq (5) exemplaires à chaque début de semaine.

Article 33 : Mise à disposition des documents et du site (CCAG, Article 42)
L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par le Chef Service de la lettre commande.
Le Maître d’Ouvrage met le site des travaux et ses voies d’accès à la disposition de l’entrepreneur en temps utile et au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Article 34 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG, Article 45)

            34.1. Le Cocontractant devra justifier qu’il est titulaire d’une police d’assurance de responsabilité  civile, pour les dommages de toutes natures causés aux tiers :

a) Par son personnel salarié en activité de travail ;

b) Par le matériel qu’il utilise ;

c) Du fait des travaux.

            34.2. Par ailleurs, le chantier devra être couvert pour l’Emin table des travaux d’une assurance tout risque de chantier délivré par une compagnie agréée par l’autorité compétente. Les frais inhérents à cette assurance sont à la charge du Cocontractant.

          Aucun règlement ne sera effectué sans présentation  d’un certificat d’une compagnie prouvant que le cocontractant a intégralement réglé les primes ou cotisations relatives aux travaux pour la présente lettre commande.

           Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, pour présenter un certificat d’une compagnie d’assurance prouvant qu’elle a intégralement été réglée des primes ou cotisations relatives aux travaux pour la présente lettre commande. Passé ce délai la lettre commande pourra être résiliée.

Article 35 : Pièce à fournir par le Cocontractant (Article 49 complété du CCAG)
35.1. Programme des travaux, Plan d’assurance qualité...
Dans  un délai maximum  de  trente ( 30) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant soumettra, en cinq (05) exemplaires, à l'approbation de l’Ingénieur et après  avis  du Maître  d’Œuvre,  le  programme  d'exécution  des  travaux,  son  calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnementale, le cas échéant.
Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis.
Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de quinze (15) jours à partir de leur réception avec :
- Soit la mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION ” ;
- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

Le Cocontractant disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau projet. Le Chef de Service ou le Maitre  d’Œuvre  disposera  alors  d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Les délais d’approbation du projet d’exécution sont suspensifs du délai d’exécution.
L'approbation   donnée   par   l’Ingénieur   ou  le  Maitre  d’Œuvre    n'atténuera   en  rien  la responsabilité du Cocontractant. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés  ni rémunérés  sauf  s’ils ont été  expressément  ordonnés. Le planning  actualisé  et approuvé deviendra le planning contractuel.
Le Cocontractant  tiendra  constamment  à  jour,  sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du l’Ingénieur. Après approbation du programme d’exécution par l’Ingénieur du de la lettre commande, celui-ci le transmettra dans un délai de cinq (05) jours au Maître d’Ouvrage,  sans effet suspensif  de son exécution. Toutefois, s’il est constaté des modifications  importantes  dénaturant  l’objectif  de la lettre-commande ou la consistance  des travaux,  le Maître d’ouvrage retournera le programme d’exécution accompagné des réserves à lever dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa date de réception.
b.  Le  Plan  de  Gestion  Environnementale  fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation.
c. Le Cocontractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer.
d. L’agrément donné par le chef service de la lettre commande ou le Maître d’Œuvre ne diminue en rien la responsabilité du Cocontractant  quant  aux  conséquences  dommageables  que  leur mise  en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses de la lettre commande.
35.2. Projet d’exécution
a. Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devra être soumis au visa du Maître d’Œuvre dans  un  délai  maximum délai de quinze  (15) jours avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.
b. Le Chef service de la lettre commande ou le Maître d’Œuvre disposera d’un délai de délai de quinze (15) jours pour les examiner et faire connaître ses observations. Le Cocontractant disposera alors d’un délai de huit (8) jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.
35.3.    En    cas    d’inobservation    des    délais    d’approbation    des    documents    ci -dessus    par l’Administration, ceux -ci sont réputés a prouvés.
Article 36 : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG, Article 50)
36.1. Le panneau placé à  l’entrée du chantier devra être mis en place dans un délai maximum d’un (1) mois à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux, un (01) panneau conforme au croquis de l’Ingénieur et portant les renseignements suivants : 

· Objet des travaux ;

· Sources de financement ; 

· Maître d’Ouvrage Délégué; 
· Maître d’Ouvrage ;
· Ingénieur de la Lettre-Commande ; 

· Chef Service de la Lettre-Commande; 
· Maitre d’œuvre ;

· Contrôleur externe ; 

· Entreprise
· Durée des travaux ;

36.2. Les Services à informer en cas d’interruption de la circulation ou le long des itinéraires déviés : Police ou la Gendarmerie.
36.3. Indiquer, les mesures particulières, demandées   à  l’entrepreneur,  autres  que celles prévues dans le CCAG, pour les règles d’hygiène et de sécurité et pour la circulation autour du ou dans le site.
Article 37 : Implantation des ouvrages (CCAG, Article 52)
Le Maître d’Œuvre notifiera dans un délai de trois ( 3) jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet. Il établira dans un délai maximum de quinze (15) jours un procès-verbal d’installation de chantier.
Article 38 : Sous-traitance (CCAG, article 54)
 (sans objet dans le cadre de la présente Lettre commande).
Article 39 : Laboratoire  de chantier et essais (CCAG Article 55)
39.1. Indiquer si nécessaire les modalités de réalisation des essais et études géotechniques prévues dans le CCTP.
39.2. Le Chef service de la lettre commande dispose d’un délai de cinq (05) jours pour agréer le personnel et le laboratoire du Cocontractant, dès réception de la demande.
Article 40 : Réunions de chantier

Des réunions de chantier auront lieu régulièrement à l’initiative du Maître d’Œuvre.


Par ailleurs, une fois par mois et à l’initiative du Maître d’Ouvrage, une réunion de chantier aura lieu, avec la participation : 

· Du  Maître d’Ouvrage ou son représentant ;

· Du Chef de service de la lettre commande ou son représentant;

· De l’Ingénieur de la Lettre Commande ou son Représentant ; 

· Du Maître d’œuvre ou son représentant ;

· Du Cocontractant ou son représentant.


Toute réunion de chantier est systématiquement précédée d’une visite de l’ouvrage effectuée par toutes les parties. La tenue des documents de chantier, l’état d’avancement des travaux et les problèmes rencontrés sont examinés au cours de cette réunion.


La participation du Cocontractant aux réunions de chantier est obligatoire.


Les réunions de chantier feront l’objet d’un procès-verbal signé par tous les participants.

Article 41 : Journal de chantier (CCAG, Article 56 complété)
            Un journal de chantier sera tenu par le Cocontractant et mis à la disposition de l’Ingénieur et de ses représentants. C’est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

             Y seront consignés entre autres : 

·  Les conditions atmosphériques ;

·  Les travaux exécutés dans la journée, le personnel et le matériel employés ;

·  L’avancement des travaux ; 

·  Les prescriptions imposées ;

·  Les quantités détaillées de travaux ;

·  Les réceptions des matériaux et agréments ;

·  Les incidents, accidents ou évènement qui pourraient avoir une incidence ultérieure sur la tenue des  ouvrages ou le déroulement du chantier ;

·  Les non-conformités ;

·  Les visites officielles ;

·  Les opérations administratives relatives à l’exécution ou au règlement du contrat (notification, résultats d’essais, constat des travaux, etc…)

      
Le journal sera signé contradictoirement par l’Ingénieur et le chef de chantier à chaque visite  de chantier et visé systématiquement lors des réunions de chantier. Pour toute réclamation éventuelle du cocontractant, il ne pourra être fait état que des évènements ou documents mentionnés en temps voulu au journal de chantier.

     
Tout refus de présentation ou toute tentative de destruction partielle ou totale, ou de falsification de ce journal pourra donner lieu à des sanctions administratives. En tout état de cause, le Cocontractant ne peut se prévaloir de l’impossibilité de recourir à la consultation du journal de chantier.

Article 42 : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)
L’usage des explosifs dans le cadre de la présente lettre commande n’est pas requis.
CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION
Article 43 : Réceptions

43.1- Opérations préalables à la réception provisoire 

Avant la réception provisoire, le Cocontractant demande par écrit au Maître d’Ouvrage avec copie à l’Ingénieur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception provisoire et ceci 10 jour au moins avant la date à laquelle il souhaite faire la réception provisoire.

La commission de la visite technique préalable à la réception provisoire sera composée des membres suivants :

1. Rapporteur: L’ingénieur de la Lettre – Commande ou son représentant;

2. Membre  : Le Chef de Brigade Départemental des Marchés Publics de la Haute-Sanaga ou son Représentant ;
3. Membre  : Le Cocontractant ou son Représentant.
Cette visite comporte entre autres opérations :

· La reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés ;

· La constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues à la lettre commande ;

· La constatation du repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux ;

· Les constatations relatives à l’achèvement des travaux ;

· Les constatations des quantités des travaux effectivement réalisés ;

· La remise des plans de récolement.        


Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal de visite technique dressé sur le champ signé par l’Ingénieur de la Lettre – Commande ou son représentant, le Chef de Brigade Départemental des Marchés Publics de la Haute-Sanaga ou son Représentant et contresigné par le Cocontractant.  Au terme de cette visite de pré réception, la commission spécifie éventuellement les réserves émises et les travaux correspondant à effectuer avant la date de réception provisoire qu’il fixera en accord avec le Maître d’Ouvrage et le cocontractant.


43.2- Réception provisoire (CCAG Article 67)    


La commission de réception sera composée des membres suivants :

1. Président : Le Maître d’Ouvrage ou son représentant ; 

2. Rapporteur : L’ingénieur de la Lettre – Commande ou son représentant ;

3. Observateurs :- Le MINMAP représenté par l’organe Départemental en charge du suivi et du contrôle de l’exécution du projet;

· Le Cocontractant de l’Administration ou son Représentant ;

4. Membres : 

· Le Chef de Service de la lettre commande ou son Représentant ;

· Le Maître d’œuvre ou son représentant ;

· Le Comptable Matière.

NB : Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’inviter toute autre personne dont il juge la présence importante (en particulier les administrations ayant assurées le financement de la lettre commande réalisée)


Le Cocontractant est convoqué à la réception par courrier au moins 5 jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).  Il assiste à la réception en qualité d’observateur. Son absence équivaut  à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

           La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception provisoire et procède à ladite réception provisoire des travaux s'il y a lieu. La réception provisoire fera l’objet du procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission, qui ont l’obligation de porter leur nom sur une liste de présence préparée à cet effet. 

Le représentant MINMAP, pour compléter la liasse documentaire de la présente lettre commande, a droit à une copie dudit procès-verbal et de la liste de présence dressée pour la circonstance. Il a le devoir d’un rapport contradictoire en tant qu’observateur qu’il remettra au Maître d’Ouvrage ou Contrôleur Financier de la localité et à sa hiérarchie.

43.3-Réceptions partielles 


Elles se feront par le Maître d’œuvre associé au chef service technique de la Mairie de Minta en présence du Cocontractant ou son représentant en tant qu’Observateur à six (06) niveaux des travaux : 

1. L’implantation ;

2. Les fouilles ;

3. La Foration ou fin de creusage des puits ;

4. Les essais de pompage ;
5. La clôture autour des forages ou des puits;
6. La pose de la pompe.

Par conséquent, ils devront être saisis par le Cocontractant par écrit quarante-huit (48) heures avant la fin de chacune de ces étapes. Toutes ces réceptions feront l’objet d’un procès-verbal de réception partielle dressé sur le champ par le Maître d’œuvre et signé par les trois membres (Maître d’œuvre, chef service technique de la Mairie de Minta et Cocontractant ou son représentant) qui composent ladite Commission de réception.

Article 44 : Documents à fournir après exécution

            Avant la réception provisoire, Le Cocontractant remettra au Maître d’œuvre cinq (05) exemplaires dont un original reproductible, les dossiers d’exécution définitifs de l’ouvrage (plan de recollement) tenant compte des modifications éventuellement apportées au projet en cours de réalisation et donnant tous les renseignements sur les travaux exécutés ainsi que la nature, la provenance et la qualité des différents matériaux utilisés pour la construction. Il est rappelé que c’est le Maître d’œuvre qui a la charge de collecter et de vérifier les documents de recollement fournis après exécution par le Cocontractant (et notamment les plans d’Emin table et de détail conformes à l’exécution, les photos montrant l’Emin table de l’ouvrage ainsi que l’exécution des phases principales de celui-ci). 

            La non remise de ces documents fera obstacle à la réception définitive et à la libération de la retenue de garantie.  

Article 45 : Délai de Garantie


Le délai de garantie est fixé à douze (12) mois calendaires et court à compter de la date de la réception provisoire des travaux.

Article 46 : Réception définitive
            46.1.  La réception définitive s’effectuera dans un délai de douze (12) mois après la réception provisoire. Mais avant la fin de la garantie.

            46.2.  La procédure de réception définitive est la même que celle de la réception provisoire. Les membres restant les mêmes.

                                                 CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 47 : Résiliation de la lettre commande

La lettre commande peut être résiliée comme prévu à la section II, Sous-section I du décret N°2018/366 du 20 juin 2018 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas de :


- Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt  injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;


- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant des travaux ;


- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;


- Défaillance du Cocontractant au non-paiement  persistant des prestations.

Article 48: Cas de force majeure
48.1. Responsabilité du Cocontractant
En cas de force majeure, le Cocontractant ne verra sa responsabilité dégagée que s’il a averti par écrit le Maître d’Ouvrage de son intention d’évoquer cette force majeure et ce, avant la fin du vingtième jour qui a succédé à l’événement. En tout état de cause, il appartient au Maître d’Ouvrage d’apprécier cette force majeure et les preuves fournies.

48.2. Définition du terme force majeure
Aux fins de la présente clause, le terme "force majeure" désigne un événement échappant au contrôle du Cocontractant, qui n’est pas attribuable à sa faute ou à sa négligence et qui est imprévisible. De tels événements peuvent inclure, sans que la liste soit limitative, les actes de l’Administration, soit au titre de la souveraineté de l’Etat, soit au titre de la lettre commande, les guerres, les mesures de quarantaine et d’embargo sur le fret, les tremblements de terre et autres faits analogues.

48.3. Notification au Maître d’Ouvrage en cas de force majeure

En cas de force majeure, le Cocontractant notifiera rapidement par écrit au Maître d’Ouvrage l’existence de la force majeure et ses motifs. Sauf s’il reçoit des instructions contraires du Maître d’Ouvrage, le Cocontractant continuera à exécuter les obligations qui sont les siennes dans le cadre de la lettre commande, et s’efforcera de trouver tout autre moyen raisonnable d’exécuter les obligations entravées par la force majeure.

Dans le cas où le Cocontractant invoquera le cas de force majeure, les seuils en deçà  desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

· Pluie : 200 millimètres en 24 heures.

· Vent : 40 mètres par seconde.

· Crue : la crue de fréquence décennale.
Article 49 : Différends et litiges

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente. 

Article 50 : Edition et diffusion de la présente lettre commande

Quinze (15) exemplaires de la présente lettre commande seront édités par les soins du Maître d’Ouvrage (aux frais du Cocontractant) et sept copies originales de ladite lettre commande seront remises au Cocontractant pour leur enregistrement deux exemplaires originaux enregistrés seront retournés au cocontractant et  cinq autres dispatchés par le MO (tous les membres statutaires de la commission de réception : le MO ; l’Ingénieur ; le Maître d’œuvre ; le Représentant MINMAP). 

Article 51 et dernier : Entrée en vigueur de la lettre commande

La présente lettre commande ne deviendra définitive qu’après sa signature par le Maître d’Ouvrage et n’entrera en vigueur que dès sa notification au Cocontractant par le Chef Service de la lettre commande.


Pièce n° 5 : 

CAHIER DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES (CCES)
SOMMAIRE

CHAPITRE I 
:
CONTEXTE ET JUSTIFICATION

CHAPITRE II 
:
INFORMATIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

CHAPITRE III
: 
ENTRETIEN ET GESTION DES DECHETS

CHAPITRE IV
:
MESURES PREVENTIVES CONTRE LES NUISANCES SONORES ET LES  

EMISSIONS DE POUSSIERES

CHAPITRE V
:
STOCKAGE ET UTILISATION DES SUBSTANCES POTENTIELLEMENT   POLLUANTES

5.1 Carburant et lubrifiants

5.2 Autres substances potentiellement polluantes

5.3 Gestion des pollutions accidentelles

5.4 Principes d’intervention suite à une pollution accidentelle

CHAPITRE VI 
: 
PROTECTION DES ESPACES NATURELS CONTRE L’INCENDIE

CHAPITRE VII 
:
CONSERVATION DE L’INTEGRITE PAYSAGERE DU SITE

CHAPITRE VIII :
ASPECTS SOCIAUX ET CULTURELS

CHAPITRE IX 
:
OUVERTURE ET EXPLOITATON DES CARRIERES ET EMPRUNTS

CHAPITRE X
:
SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS

CHAPITRE XI 
:
ABANDON DES INSTALLATIONS EN FIN DES TRAVAUX

PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES A RESPECTER PAR L’ENTREPRENEUR

Etant donné que les activités de construction pourraient avoir des impacts négatifs sur le cadre physique et apporter des désagréments, gênes ponctuelles aux zones avoisinantes et aux riverains, il est essentiel de définir et respecter des règles (y compris les interdictions spécifiques et les mesures à prendre pour la gestion de la construction) qui devront être soigneusement respectées par les contractants.

L'information qui suit, est donnée à titre de prescriptions à insérer, sous réserve d’éventuelles adaptations légères, au cahier des clauses techniques particulières du dossier d’appel d’offres des différents types d’ouvrage qui seront financés dans le cadre de ce programme. Elles devront être suivies en liaison avec la législation nationale en matière de santé, sécurité et hygiène au travail.

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Les présentes clauses visent la prise en compte de la dimension environnementale et sociale dans la planification et l’exécution du projet à travers la mise en œuvre du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES).

Ainsi, l’intégration de prescriptions environnementales et sociales dans la DC telle que préconisée dans la stratégie de mise en œuvre du CGES permet à l’entreprise adjudicataire du marché d’apprécier sa responsabilité environnementale et d’en tenir compte dans le planning et l’exécution des travaux.

Ces prescriptions devront être respectées, sans exception, par l’Entrepreneur. A cet effet, elles feront l’objet d’un contrôle au cours des missions de visite de chantier.

De même, l’entrepreneur demeure responsable des accidents ou dommages écologiques qui seraient la conséquence de ces travaux ou des installations liées au chantier.

2. INFORMATIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

L’entrepreneur doit, en rapport avec le maître d’œuvre, veiller rigoureusement au respect des directives suivantes :

1. Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux sur le calendrier des travaux, l'interruption des services et les détours à la circulation, selon les besoins;

2. Limiter les activités de construction pendant la nuit. S'ils sont nécessaires, veiller à ce que le travail nocturne soit soigneusement planifié et que la communauté soit informée pour qu'elle puisse prendre les mesures nécessaires ;

3. Procéder à la signalisation des travaux ;

4. Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA pour les ouvriers et les populations locales…

5. Faire interdire : (i) la coupe des arbres pour toute raison en dehors de la zone de construction approuvée ; (ii) chasser ou capturer la faune locale ; (iii) utiliser des produits toxiques non approuvés, tels que des peintures au plomb ; (iv) perturber quoi que ce soit ayant une valeur architecturale ou historique ;

6. La communauté sera avisée au moins cinq jours à l'avance de toute interruption de service (eau, électricité, le téléphone), par voies de presse (en privilégiant les radios communautaires ou locales lorsqu’elles existent).

3. ENTRETIEN ET GESTION DES DECHETS

Pendant la durée du chantier, l’Entrepreneur veillera à ce que l’Emin table du site et ses abords soient maintenus en bon état de propreté et à ce que les déchets produits soient correctement gérés en prenant les mesures suivantes :

· Suivre les procédures appropriées en ce qui concerne l'entreposage, la collecte, le transport et l'élimination des déchets dangereux. Pour les déchets comme les huiles usagées, il est indispensable de les collecter et de le remettre à des repreneurs agrées ;

· Identifier et délimiter clairement les aires d'élimination et spécifiant quels matériaux peuvent être déposés dans chaque aire ;

· Contrôler le placement de tous les déchets de construction (y compris les excavations de sol) dans des sites d'élimination approuvés (>300 m des rivières, cours d'eau, lacs ou terres marécageuses) ;

· Placez dans les aires autorisées toutes les ordures, métaux, huiles usées et matériaux en excès produits pendant la construction en incorporant des systèmes de recyclage et la séparation des matériaux ; 
· L’Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour éviter la dispersion par le vent ou les eaux de pluie par exemple avant l’élimination des déchets ;

· Les produits du décapage des emprises des Terrassements seront mis en dépôt et éventuellement réemployés,

· Le transport des terres dans l’emprise du terrain sur les lieux à remblayer ou leurs évacuations aux décharges publiques ;

· Minimiser la génération des déchets pendant la construction et réutiliser les déchets de construction là où c’est possible ;

Les mesures suivantes devront être prises pour l’entretien du chantier:

· Identifier et délimiter les aires pour l'équipement d'entretien (loin des rivières, cours d'eau, lacs ou terres marécageuses) ;

· Veiller à ce que toutes les activités de l'équipement d'entretien soient faites dans les zones d'entretien délimitées ;

· Ne jamais éliminer de l'huile ou la verser sur le sol, dans les cours d'eau, les zones basses, les cavités des carrières désaffectées 

4. MESURES PREVENTIVES CONTRE LES NUISANCES SONORES ET LES EMISSIONS DE POUSSIERES

L’Entrepreneur prêtera une attention particulière pour limiter les éventuelles nuisances par le bruit. A cet effet, il devra respecter les seuils de bruit prescrits par la Loi.

Il veillera à limiter l’usage des engins bruyants au strict nécessaire et arrêtera ceux qui ne servent pas (groupe électrogène par exemple). Sauf cas d’urgence, les nuisances sonores (engins, véhicules, etc.) à proximité d’habitations, seront prohibées de 19 heures à 8 heures ainsi que le week-end et les jours fériés.

Lors de l’exécution des travaux, pour lutter contre la poussière et les désagréments, le contractant devra:

· limiter la vitesse de la circulation liée à la construction a 24 km/h dans les rues, dans un rayon de 200 mètres autour du chantier et limiter la vitesse de tous les véhicules sur le chantier a 16 km/h ;

5. STOCKAGE ET UTILISATION DES SUBSTANCES POTENTIELLEMENT POLLUANTES

De manière générale, le stockage et la manipulation de substances potentiellement polluantes ou dangereuses (huiles, carburant…) devra respecter les principes suivants :

· limitation des quantités stockées ;

· stockage organisé, en un site ou selon des modalités ne permettant pas l'accès à une personne extérieure au chantier ;

· manipulation par des personnels responsabilisés ;

· signalisation du site de stockage par un panneau indiquant la nature du danger.

· Le stockage des produits chimiques liquides se fera sur rétention pour prévenir les déversements accidentels et la pollution du sol ;

· Les produits chimiques utilisés devront être munis de fiche de données de sécurité (FDS) à afficher sur le lieu de stockage

5.1. Carburants et lubrifiants

Dans le cas où l’entrepreneur utilise dans le chantier des carburants et lubrifiants, ils seront stockés en conteneurs étanches posés sur un sol plan, propre et stable. Les conteneurs seront isolés du sol par une bâche plastique ou un matériau absorbant (sable ou sciure) pour permettre la récupération des éventuels rejets accidentels. A l’issue des travaux, le site du chantier sera débarrassé de toutes traces ou sous-produits.

5.2. Autres substances potentiellement polluantes

L’emploi d’autres substances potentiellement polluantes sera signalé au maître d’œuvre avant leur utilisation. L’entreprise apportera la preuve du caractère légal de leur emploi et le maître d’œuvre avisera les services techniques compétents pour autorisation et éventuellement prescription de consignes de précaution.

5.3. Gestion des pollutions accidentelles

En cas de pollution accidentelle, l’Entrepreneur avisera sans délai le maître d’œuvre. En fonction de la composante de l’environnement concernée par la pollution, les services techniques compétents seront avisés. L’Entrepreneur prendra toute disposition utile pour faire cesser la cause du problème et procéder au traitement de la pollution. Les consignes conservatoires prescrites devront être rapidement mise en œuvre.

5.4. Principe d’intervention suite à une pollution accidentelle

En cas de déversement accidentel de substances polluantes, les mesures suivantes devront être prises :

· éviter la contamination du sol par le saupoudrage de produits absorbants spécifiques ;

· en cas de proximité d’une source d’eau (puits, cours d’eau…), éviter la contamination des eaux par blocage, barrage, digue de terre, dans un premier temps ;

· excaver les terres polluées au droit de la surface d’infiltration ;

· traiter les parties polluées de façon écologiquement rationnelle (mise en décharge, enfouissement, incinération, selon la nature de la pollution)

6. PROTECTION DES ESPACES NATURELS CONTRE L’INCENDIE

Il sera fait une stricte application de la réglementation en vigueur (code forestier). D’une façon générale, l’emploi du feu est interdit sur le chantier sauf dérogation expresse délivrée par le maître d’œuvre dans la limite des permissions édictées par la réglementation nationale en vigueur. Dans ce cas, l’Entrepreneur observera les consignes minimales suivantes :

· brûlage autorisé uniquement par vent faible ;

· site préalablement débroussaillé sur vingt mètres de rayon ;

· feu sous surveillance constante d’une personne compétente armée de moyens de lutte contre l’incendie ;

· en cas de propagation, alerte rapide des secours et du maître d’œuvre par tout moyen ;

· extinction totale du foyer en fin du brûlage. Le recouvrement par de la terre est interdit.

7. CONSERVATION DE L’INTEGRITE PAYSAGERE DU SITE

Aucune atteinte ne sera portée à la végétation située hors de l’emprise des ouvrages, des accès ou des aires de travail ou de stockage prévues. De plus, des mesures de protection sur les essences protégées ou rares devraient être prises.

Seul l’abattage des arbres autorisé par le service forestier est toléré (se conformer aux dispositions du code forestier en cas d’abattage d’arbre ou de déboisement). Des pénalités sont encourues en cas d’abattage non autorisé d’arbre ou la destruction de la végétation du site. L’Entrepreneur devrait effectuer une plantation de compensation après les travaux en cas de déboisement ou d'abattage d'arbres.

Les matériaux utilisés pour les travaux (sable et gravier notamment) doivent obligatoirement provenir des carrières et sablières autorisées et contrôlées par le service des mines. Conformément aux dispositions du code minier, les carrières et sites d’emprunts devront être impérativement réhabilités.

La remise en état des lieux avant repli de chantier pourra être imposée en cas de modification significative du site.

Toute zone de sensibilité environnementale doit être contournée par le projet (exemple des zones d’inondation saisonnière). Aussi, toutes les précautions doivent être prises afin de préserver les points d’eau (puits, sources, fontaines, mares…)

8. ASPECTS SOCIAUX ET CULTURELS

Pour permettre au projet de générer des retombées positives sur le milieu social d’accueil, l’Entrepreneur veillera à :

1. éviter que le projet modifie les sites historiques, archéologiques, ou culturels ;

2. prendre en charge les préoccupations des femmes et favoriser leur implication dans la prise de décision ;

3. recruter en priorité la main d’œuvre non qualifiée dans la population locale. 
Les mesures suivantes sont à prendre au cas où des objets de valeur culturelle ou religieuse seraient mis à jour pendant les excavations :

arrêter le travail immédiatement à la suite de la découverte de tout matériel ayant une valeur possible archéologique, historique ou paléontologique, ou autre valeur culturelle, de faire connaître les trouvailles au promoteur et de la notifier aux autorités compétentes ;

· protéger les objets autant que possible en utilisant des couvertures en plastique et prendre le cas échéant des mesures pour stabiliser la zone afin de protéger correctement les objets;

· ne reprendre les travaux qu'après avoir reçu l'autorisation des autorités compétentes.

9. OUVERTURE ET EXPLOITATION DES CARRIERES ET EMPRUNTS

L’Entrepreneur doit demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur dont le code minier avant toute ouverture et exploitation de nouvelle carrière. Avant de solliciter l’autorisation d'ouverture de nouvelles zones d'emprunts, les emprunts retenus pour les travaux d'entretien devront être épuisés.

10. SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS

· assurer la sécurité de la circulation.

· les tranchées seront au besoin, entourées de solides barrières,

· un éclairage des barrières et des passerelles sera assuré pendant la nuit

· assurer la signalisation et le gardiennage imposés.

· assurer le passage des véhicules, sauf impossibilité absolue

· les routes ne seront pas coupées en même temps sur plus de la moitié de leur largeur

· les tranchées longeant les routes et engageant l’emprise de celles-ci ne seront pas ouvertes sur une longueur supérieure à 200 m ;

· préserver de toutes dégradations les murs des riverains, les ouvrages des voies publiques, tels que bordures, bornes etc… les lignes électriques ou téléphoniques et les canalisations et câbles de toute nature rencontrés dans le sol.

· Maintenir en état de fonctionnement, pendant toute la durée des travaux, les câbles existants et les canalisations et installations existantes assurant la distribution d’eau potable, ou l’évacuation des eaux usées.

11. ABANDON DES INSTALLATIONS EN FIN DE TRAVAUX

A la fin des travaux, l’Entrepreneur doit réaliser tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. L’Entrepreneur récupère tout son matériel, engins et matériaux. Il ne peut abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs. Les aires bétonnées sont démolies et les matériaux de démolition mis en dépôt sur un site adéquat approuvé par l’ingénieur. Au moment du repli, les drains de l'installation sont curés pour éviter l'érosion accélérée du site.

S’il est dans l’intérêt du Maître d’ouvrage de récupérer les installations fixes pour une utilisation future, l’Administration peut demander à l’Entrepreneur de lui céder sans dédommagement les installations sujettes à démolition lors d’un repli.

Après le repli du matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être dressé et joint au PV de la réception des travaux.


Pièce n° 6 : 

CAHIERS DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
 (CCTP)
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

 (CCTP) FORAGE LOT 1
SOMMAIRE

CHAPITRE I : 

            GENERALITES

Article 1 :                          Objet…………………………………………..………………....

Article 2 :                          Choix technique ………………………………..………………..

CHAPITRE II : 

            DESCRIPTION DES TACHES DE L’ENTREPRENEUR

Article  3 :

Rôles de l’Entrepreneur……..…………. .....................................

 Article  4: 

Calendrier d’exécution.…………………. ....................................

CHAPITRE III : 

REALISATION DU FORAGE

Article 5 : 

Exécution du forage……................................................................

Article 6 : 
               Garantie des prestations ................................................................

Article 7 : 
               Provenance, qualité des matériaux et du matériel........................ ..

CHAPITRE    IV : 

FOURNITURE ET INSTALLATION DE LA POMPE

Article 8:                           Fourniture-Installation de la pompe à motricité humaine (PMH)………....

Article 9 :                          Transport, livraison et pose de la pompe…...................................  

Article 10 :                        Réception qualitative provisoire .................................................... 

Article 11 :                        Conditions de réception définitive...................................................

CHAPITRE I - GENERALITES

Article 1er - Objet

Le présent  Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) est relatif auxTravaux de Construction de forage équipé d’une pompe à motricité humaine (PMH) 

Article 2 - Choix technique

Les conditions hydrogéologiques sont telles que la foration par usage d’équipement mixte s'imposent pour faire face à toutes les éventualités. Le forage permet de capter les arrivées d'eau profondes (dans le socle), offrant ainsi une meilleure protection contre les pollutions superficielles.

Le forage sera implanté après une étude des conditions hydrogéologiques du site, un examen des photographies aériennes et une petite reconnaissance par prospection géophysique (méthode électrique : traînés et sondages électriques). Dans la mesure du possible il faudra faire au moins deux implantations  afin de multiplier les chances  d’avoir un forage productif au débit accceptable d’au moins  0,7m3 /heures. On veillera donc à ce que les formations superficielles soient convenablement isolées de façon à éviter la propagation des pollutions.

La traversée de niveaux non consolidés pourra cependant nécessiter une circulation d’eau, de mousse ou de boue.Une analyse de quelques forages existant montre que la profondeur sera comprise entre 50m et 100m (moyenne de l'ordre de 70m).
Les campagnes de forages réalisées dans des formations similaires montrent qu'avec un minimum de précautions lors des études d'implantation, on peut espérer un taux de succès de l'ordre de 80% (débit minimum de 0,7 m3/h après équipement). 

             Les superstructures seront de type classique : dalle légèrement inclinée, canal et puits perdu pour l'évacuation des eaux, anti- bourbier à la périphérie. Le forage sera équipé de pompe à motricité humaine (PMH) de marque SWN 80 ou India mark II ou Vergnet ou toute marque repondant aux caractéritiques similaires. Les corps de pompe et les dispositifs d'exhaure devront être constitués de matériaux résistants à l'eau agressive et inoxydables.

CHAPITRE II - DESCRIPTION DES TACHES DUCOCONTRACTANT

Article 3 – Roles du Cocontractant

           La totalité des corps d’état nécessaires à la réalisation des prestations sera exécutée par l’Entrepreneur retenue à l'issue de la présente consultation. Celui - ci devra après implantation réaliser le forage et les aménagements ; et installer la pompe à motricité humaine (PMH). 

Article 4 - Calendrier d'exécution

            Le programme doit être réalisé au bout de quatre vingt dix (90) jours calendairesdès la date de démarrage inscrite dans l’ordre de service de commencer les prestations. 

Chapitre III – REALISATION DU FORAGE

Article 5 - Exécution du forage

                  Le forage sera exécuté conformément aux choix techniques du présent CCTP et sera considéré comme productif (positif) si son débit est supérieur à 0,7 m3/h et permettant d’obtenir de l’eau potable.

5.1. Organisation du chantier de forage

                  Compte tenu des résultats acquis au cours des campagnes antérieures il est prévu une profondeur moyenne de 60m et 80m selon la Zone ou l’on est situé.

La réussite du programme repose sur la parfaite coordination des différentes actions de l’Entrepreneur (fourniture et installation de pompe, réalisation des aménagements). Cette coordination nécessaire impose le respect strict du calendrier d'exécution du forage autour duquel sont calés les calendriers des autres actions.

                   L'emintable des moyens de l’Entrepreneur sera placé sous l'autorité d'un chef de mission qui sera seul interlocuteur avec l'Administration (ou son représentant). Les prestations du forage seront conduits sur le terrain par un superviseur parfaitement qualifié en forage et organisation. 

                   Un état d'avancement sera dressé après trois (03) semaines environ d'activités. S'il apparaît que les retards éventuels cumulés enregistrés à cette date ne sont pas susceptibles d'être rattrapés avec le matériel engagé, l’Entrepreneur aura obligation de renforcer ses moyens pour terminer les prestations dans les délais contractuels.

                   Par ailleurs l'Administration se réserve le droit d'augmenter ou de diminuer la cadence de réalisation au cours des prestations.

5.2. Horaires de travail

                  Les conditions générales de travail fixées par la réglementation camerounaise sont applicables au personnel de chantier de l’Entrepreneur. Le travail de nuit est proscrit. 

5.3. Matériel d'exécution

5.3.1 Conception générale du matériel

                  Le choix des matériels relève de la responsabilité de l’entrepreneur. La conception générale de l’atelier de forage et de l'emintable du matériel devra être adaptée aux conditions locales d'utilisation, à l'état des pistes et des accès, au rythme d'exécution défini précédemment.

5.3.2. Etat du matériel

                 Le calendrier d'exécution exige que l’Entrepreneur soit en possession d’un atelier requis pour l'exécution de ce projet, dès la notification de la Lettre - Commande correspondante. Les numéros de série, l'âge et l'origine de la sondeuse seront obligatoirement précisés dans l'offre. En tout état de cause, le matériel proposé devra être en parfait état.

5.3.3. Description et spécialisation du matériel

                  Les ateliers mis en oeuvre répondront aux prescriptions et spécifications suivantes: 

Sondeuse 

                  Appareil rotary conventionnel fonctionnant à l'air, à l'eau, à la mousse ou à la boue, spécialement adapté à l'utilisation du marteau fond - de - trou, équipé d'un dispositif de tubage à l'avancement ou permettant l'emploi de tubage de travail en acier ou PVC; il permet de forer indifféremment les terrains tendres et les terrains durs.

La capacité de l'atelier doit être d'au moins 100mètres :

· en 12’’1/4 au rotary à la boue,

· en 165 mm au marteau fond - de - trou.

Autres équipements 

                    Dans le cas d'un développement du forage par une équipe indépendante de l'atelier de forage, cette équipe sera dotée d'un compresseur d'au moins 5 m3/mn à 7 bars.

Les essais de pompage seront réalisés à l'aide de pompe électrique immergée d'un diamètre inférieur à 110mm, capable de fournir des débits de 10 m3/h à 30 mètres de profondeur et de 6 m3/h à 80 mètres.

Chaque atelier de travail et la base de prestations seront équipés d'un poste émetteur - récepteur. 

5.3.4 Visite de conformité

Une visite de conformité des matériels sera faite contradictoirement au début des prestations, dans le but de vérifier :

· la conformité avec les matériels proposés dans l'offre,

· la compatibilité entre les capacités de ce matériel, les prescriptions du CCTP et les délais d'exécution.

La prononciation de cette conformité par procès-verbal ne libère en rien l’Entrepreneur de ses engagements.

5.4. Description du forage

5.4.1 Mode d'exécution de forage

Le choix des méthodes et des matériels à mettre en oeuvre ainsi que celui des diamètres exacts de forage resteront à l'initiative de l’Entrepreneur et sous sa seule responsabilité. 

Les spécifications ci-dessous sont avancées à titre indicatif. Toutefois, il est précisé que :

· sauf dérogation exceptionnelle, la foration au marteau fond - de - trou dans le socle ne pourra pas s'effectuer sans la pose d'un tubage provisoire en PVC ou en acier, au droit des formations d'altération,

· la traversée de niveaux non consolidés dans les altérations du socle pourra nécessiter une injection de mousse ou l'emploi de boue. Les produits utilisés seront d'une composition propre à ne pas colmater les couches productives et devront être biodégradables. Toutefois, dans le cas de perte de circulation dans les zones stériles de surface, et seulement dans ces zones, l’Entrepreneur pourra utiliser des boues bentonitiques,

· Le choix des méthodes et des matériels à mettre en oeuvre ainsi que celui des diamètres exacts de forage seront conformes à l’offre de l’entrepreneur.
5.4.2 Prise d'échantillons

Au cours de la foration, les cuttings seront prélevés à chaque changement de la nature des couches du sol ou au moins tous les mètres pour constituer une image géologique du terain. Les échantillons seront gardés au chantier dans des sacs en plastique numérotés, à la disposition de l’ingénieur de contrôle, qui décidera de leur conservation ou non. De ce fait , une coupe lithologique du  forage sera annexée au rapport final de foration.

5.4.3 Techniques de foration

Elles se feront de la manière suivante:

· Foration des altérites au rotary ø 9"5/8 minimum jusqu'au toit du socle,

· Mise en place d'une colonne de travail provisoire en PVC 175/195 ou en acier,

· Poursuite du forage dans le socle au marteau fond - de - trou, en 165mm de  diamètre, jusqu'à une profondeur totale maximale du forage de 100mètres,

· Mise en place d'une colonne de captage PVC de 110/125 mm,

· Mise en place d'un massif  filtrant en gravillon quartzeux  5/8 entre tubage et trou de foration de la manière suivante :

· 0,216m3  seront mis en place avant le retrait du premier tube provisoire ceci pour éviter de coincer le casing. Cette valeur sera vue à la hausse si on n’est pas arrivé à 2m au-dessus de la première arrivée d’eau ; 

· 0,216 m3après le retrait du premier casing et de façon à atteindre le toit de la prochaine arrivée d’eau ;

· 0,360 m3 après le retrait total des tubes provisoires (casing) et de façon à dépasser de 4m le toit de la dernière arrivée d’eau à partir du fond.

· Mise en place d’un bouchon d’argile de 2m de hauteur recouvert par un remblai de tout venant jusqu’à la surface du terrain naturel,

· Extraction de la colonne de travail,

· Cimentation en tête sur 5m minimum

5.4.4. Equipement du forage

                  L’entrepreneur notera sur un carnet de Foration toutes les arrivées  d’eau ou failles  productives, avec les profondeurs et les débits correspondants.

                  Le forage jugé exploitable sera équipé aussitôt après la foration.

                  Dans tous les cas, le forage productif sera équipé sur toute la hauteur d'une colonne de captage en PVC de diamètre 110/125 mm, dont les caractéristiques sont spécifiées plus loin.

                   La colonne sera crépinée au droit des venues d'eau par des éléments de 3 à 6 mètres. La base de la colonne sera obturée par un sabot de pied.

                   L'espace annulaire entre le terrain et la colonne sera gravillonné sur la hauteur des crépines plus 3mètres. Le gravier sera désinfecté avant son introduction dans l’espace annulaire du forage.

                  La granulométrie du gravier sera de 1-3mm. Le gravier sera constitué par un matériau quartzeux propre, roulé. Au sommet du filtre de gravier, un joint d'argile de 1mètre d'épaisseur sera mis en place, il aura pour but d'éviter la contamination du forage.

                  Au-dessus du joint d'argile, le forage sera comblé par du tout-venant, dans la mesure où celui-ci constitue un matériau de remplissage adéquat, et enfin cimenté sur 5mètres en tête.

Le tubage dépassera de 0,50m la surface du sol. Il sera momentanément fermé par un bouchon vissé.

5.4.5. Développement

            Le développement se fera à l’air lift double tube, par l'atelier de forage ou par une unité indépendante.

Le débit obtenu de développement ne devra pas être inférieur de plus de 10 % au débit obtenu en fin de foration.

            Le développement sera poursuivi jusqu'à obtention d'eau claire, sans particule sableuse ou argileuse. L’Entrepreneur devra contrôler la teneur en sable, par la méthode de la tache de sable observée dans un sceau de 10 litres et dont le diamètre ne devra pas excéder 1cm en fin de développement.

            La durée moyenne du développement sera de 4 heures.

Si les défauts d'exécution apparaissent lors de la réalisation d'un forage ou pendant le développement, la poursuite des opérations de développement au-delà de 4 heures sera à la charge de l’entrepreneur et, si elles ne peuvent aboutir à l'obtention d'eau claire, l'ouvrage ne sera pas réceptionné. Dans le cas d'un développement par une unité indépendante, le retour de l'atelier de forage, pour reprise partielle ou totale de l'ouvrage, restera à la charge de l’entrepreneur, au même titre que les opérations de reprise.

            Le débit sera mesuré toutes les 15 minutes. Le niveau d'eau et la profondeur de l'ouvrage seront mesurés avant et après développement.

La précision exigée pour toutes les mesures (y compris lors des essais de pompage) sera de :

· -
10% pour les débits,

· -
1cm pour les niveaux d'eau,

· -
5cm pour les mesures de profondeur.

5.4 .6. Essais de débit - Superstructures - Désinfection du forage et Analyses d'eau

5.4.6.1 Essais de débit


Ces essais seront exécutés à l'aide d'une pompe immergée, d'une capacité minimale de 10 m3/h à une profondeur de 30m ou 6 m3/h à 80mètres. L'essai de pompage (type CIEH) aura une duréede 6 heures (3 paliers à débit croissant : premier palier de 2 heures et 2 paliers de 1 heure chacun). La remontée du niveau de l'eau après pompage sera suivie pendant une heure. Les mesures de profondeur du niveau d'eau seront effectuées à la sonde électrique, les mesures de débit seront faites au fût de 200litres, toutes les mesures seront notées sur une fiche agréée par l'Administration ( niveau statique, niveau dynamique, transmissivité,débit d’exploitation, cote pompe, PH) en présence de l’Ingénieur.

5.4.6.2 Superstructures

L’Entrepreneur aura à réaliser les superstructures suivantes :

· un socle support de pompe en béton armé (1,5m x 1,5m) surélevé de 15cm au dessus de la dalle et un dispositif de scellement de la pompe ;

· une dalle de béton armé  anti- bourbier (3m x 3m minimum) autour de ce socle, surélevée au dessus du sol et légèrement pentée. L’épaisseur minimum de la dalle de la superstructure sera de 10cm.

· des rigoles périphériques de drainage des eaux de ruissellement autour du socle et de la dalle, aboutissant à un canal d'évacuation vers le puits perdu (voir ci-après), en béton et d'une longueur minimale de 8mètres ; les parois du canal auront une hauteur de 30cm pour le protéger des animaux,

· un anti - bourbier sur une largeur de 1mètre à la périphérie, constitué de gravier latéritique sur 10cm d'épaisseur, 

· une murette de clôture en béton de dimensions 1m d′hauteur x 3m de longueur x 3m de largeur,

· un portillon métallique (1m x 1,20m ) avec cadenas.

               Un schéma de principe sera fourni à titre indicatif. Les superstructures devront néanmoins être réalisées sur la base de plans détaillés, adaptés au type de pompe qui sera retenu et agréés par l’Ingénieur. Le soumissionnaire devra inclure ces plans détaillés dans son offre.

Le béton devra être fabriqué avec 350kg de ciment par m3 et avoir après 28 jours une résistance de 28 kN/cm², il sera armé par du treillis soudé de maille 150mm (diamètre des fers de 5mm). Pour les agrégats, du gravier et du sable propres, ainsi que de l'eau non agressive, devront être prévus.

Le dispositif sera complété par des aménagements qui devraient être à la charge des villageois: 

· réalisation d'une clôture autour de l 'anti – bourbier;

· creusement d'un puits perdu constitué d'une fosse, de 1,5m de profondeur et de 1,5m de diamètre (rempli de blocs transportés et posés par l’Entrepreneur).

                Après la réalisation du socle, une plaque métallique sera boulonnée sur le cadre du support de pompe afin de fermer provisoirement le forage en attendant la pose de la pompe.

                 Le numéro d'identification du forage et sa date d'exécution seront gravés soigneusement sur une plaque métallique inoxydable scellée durablement dans le béton de la dalle; sur cette plaque devra également figurer l'origine du financement. 

5.4.6.3 Analyses d'eau

     Avant l'équipement du forage, le Cocontractant effectuera sur le site les mesures suivantes : pH, conductivité, température.

               A la fin du développement, le Cocontractant procédera à la désinfection du forage par injection d'hypochlorite de calcium (ou équivalent).

A la fin de l'essai de débit, le Cocontractant effectuera deux prélèvements d’échantillons de 1 litre d’eau  pour  les analyses physico-chimiques et bactériologiques qu’il fera analyser dans des laboratoires agréés par l’Administration. Les proportions ci-après devront être établies :

Anions(CL- , SO42- , HCO3- , CO32-, NO3-) , Cations( Ca2+, Mg2+, Fe2+, Na+, K+, NH4+, résidu sec à 100°C, PH)

5.4.7. Contrôle des prestations de forage

                La surveillance et le contrôle des prestations seront assurés par l’Ingénieur et la Brigade départementale de contrôle de l’exécution des Marchés Publics du Mbam et Kim.

5.4.7.1 Cahier de chantier

                Afin de permettre un suivi efficace des prestations, le Cocontractant tiendra auprès de l'atelier un cahier de chantier sur lequel seront reportés tous les renseignements relatifs aux prestations. Ce cahier permettra au contrôleur, dès son arrivée sur le chantier, de connaître exactement l'état 

d 'avancement du forage.

                   Ce cahier sera tenu par un "pointeur", salarié du Cocontractant, et dont ce sera l'unique tâche sur le chantier. Le pointeur tiendra le cahier de chantier constamment à jour, au fur et à mesure du déroulement des opérations.

Sur le cahier de chantier seront notés par le pointeur tous les renseignements ci-après :

· Appellation du chantier (nom du village),

· Numéro d'ordre du forage dans le village,

· Date et heure d'arrivée et de départ de la sondeuse,

· Compteur horaire du compresseur au début et à la fin de chaque forage,

· Heure de mise en place et heure de début de foration,

· Temps de foration tige par tige,

· Diamètre et technique utilisée tige par tige,

· Profondeur atteinte par chaque tige,

· Nature des terrains traversés "coupe sondeur",

· Profondeur du tubage provisoire, durée de mise en place et de retrait,

· Composition de l'équipement du forage : longueur de tubes pleins, crépinés, volume de gravier, niveau du joint d'argile, hauteur de cimentation, etc.

· Durée et débit des pompages, limpidité et niveaux de l'eau selon les indications de l’Ingénieur lors des opérations de développement et d'essais de débit,

· D'une façon générale, tous détails techniques, incidents, pannes, difficultés propres au déroulement des  prestations, avec indication des heures où ils se sont produits,

· Conditions météorologiques.

                   Le cahier de chantier sera visé par le représentant de l'Administration et celui du Cocontractant, et servira de base à l'établissement des attachements.

                    Les remarques et réserves du Cocontractant et/ou de l'Administration seront portées sur le cahier de chantier.
5.4.7.2 Contrôle et surveillance

Le contrôle et la surveillance des prestations assurés par le représentant de l'Administration porteront sur les points suivants:

· Définition du programme des prestations et de son ordre d'exécution en accord avec le Cocontractant ;

· Implantations des ouvrages ;

· Indications prévisionnelles sur la géologie et sur la profondeur à atteindre pour chaque forage ;

· Décisions sur la poursuite ou l'arrêt des forages, leur équipement ou leur abandon ;

· Plan d'équipement du forage, défini avec le chef foreur, en fonction du débit ;

· Surveillance et interprétation du développement et des essais de pompage ;

· Choix de la configuration des superstructures selon la topographie ;

· Surveillance de la pose des pompes et de la formation des techniciens de pompe locaux ;

· Surveillance des analyses relatives à la qualité de l’eau ;

· Contrôle de l’effectivité des activités de formation et de sensibilisation des comités de gestion d’eau.

5.5. Provenance et qualité des matériaux

5.5.1 Dispositions générales

                       Le Cocontractant soumettra à l'approbation du Délégué Départemental de l’Eau et de l’Energie du Mbam et Kim  les matériaux qu'il compte employer avec indication de leur nature et de leur provenance.

                       Tous les matériaux reconnus défectueux devront être évacués par le Cocontractant et à ses frais.

                       Le Cocontractant assurera sous sa propre responsabilité, l'approvisionnement régulier des matériaux pour la bonne marche du chantier.

                       Nonobstant l'agrément de la Direction de l’Hydraulique et de l’Hydrologie pour la qualité des matériaux et pour leur lieu d'emprunt, le Cocontractant reste responsable de la qualité des matériaux mis en oeuvre. Il lui appartient de faire effectuer à ses frais, toutes les analyses et tous les essais de matériaux nécessaires à une bonne exécution des ouvrages.

                        Il appartient au Cocontractant d'effectuer toutes les démarches, d'obtenir toutes autorisations ou accords, et de régler les frais, redevances ou indemnités pouvant résulter de l'exploitation de carrières ou gisements, et de l'emprise des installations de chantier.

         Le Cocontractant ne saurait se prévaloir de l'autorisation du Maître d’Ouvrage en ce qui concerne les lieux d'emprunt pour se retourner contre elle, dans le cas d'une action intentée par des tiers, du fait de l'exploitation des carrières ou gisements.

5.5.2 Caractéristiques des tubages

                         Les tubages seront en PVC rigide (qualité forage). Les diamètres seront de 110/125 mm pour la colonne de captage. L'origine et la qualité des tubages devront être soumises à approbation.

                          Ils seront en éléments lisses vissés sur la demi - épaisseur. Le filetage sera robuste, rond ou carré et n'aura pas d'excentricité de façon à ce que la manutention des tubages puisse se faire sans problème jusqu'à des profondeurs de 100 mètres.

                           Les tubages devront présenter toutes garanties de résistance aux efforts de cisaillement, d'écrasement ou de torsion au cours de leur mise en place et durant l'utilisation des ouvrages. Le PVC aura la qualité alimentaire et ne possédera pas d'éléments susceptibles de se dissoudre dans l'eau ou de modifier sa potabilité.

                            Le crépinage sera fait mécaniquement en usine. Les fentes auront moins d'un mm d'ouverture. Le pourcentage d'ouverture ne sera pas inférieur à 2% de la surface totale du PVC.

5.5.3 Ciment

                             Le ciment à utiliser sera du ciment PORTLAND artificiel CPA 325 ou son équivalent. Il devra être livré en sacs de 50kg à l'exclusion de tout autre emballage. Tout sac présentant des grumeaux sera refusé. Les récupérations de poussières de ciment seront interdites.

5.5.4 Gravier

                                 Le gravier introduit dans l'espace annulaire des forages sera du gravier propre de quartz rond et calibré (1-3mm).

5.6. Dossier technique

                                 Un dossier technique sera établi par le Cocontractant pour le forage, il complétera le dossier de village établi précédemment par l'Ingénieur. Ce dossier technique contiendra :

· la localisation de l'ouvrage sur le plan du village, 

· la coupe technico-géologique du forage, 

· les résultats des essais du développement, 

· les graphiques d'interprétation des essais de débit avec la cote d'installation des pompes. 

Article 6 : Garantie des prestations

 Le Cocontractant s'engage à exécuter avec le matériel qu'il propose, toutes les prestations dans les règles de l'art.

                                  En cas d'accident entraînant l'abandon du forage, le Cocontractant pourra, sauf conditions géologiques anormales, être astreint à recommencer un second forage au voisinage du premier et n'aura droit à aucune rémunération pour le forage abandonné.

                                  Les obligations du Cocontractant pendant la période de garantie consistent à changer, ou réparer les pièces défectueuses ou celles qui ont été endommagées suite à un défaut de fabrication.

Article 7 - Provenance, qualité des matériaux et du matériel

                                    Le Cocontractant soumettra à l'autorisation du Maître d’Ouvrage les matériaux et matériels qu'il compte employer avec indication de leur nature et de leur provenance.

Tous les matériaux ou matériels reconnus défectueux devront être évacués par le Cocontractant  à ses frais.

                                    Le Cocontractant s'engage à exécuter avec le matériel et les matériaux qu'il propose toutes les prestations dans les règles de l'art, quelles que soient les conditions et la nature des sols de fondation.

                                     Le Cocontractant assure sous sa propre responsabilité l'approvisionnement régulier des matériaux pour la bonne marche des chantiers.

                                     Nonobstant l'agrément du Maître d’Ouvrage   pour la qualité des matériaux et le lieu d'emprunt, le Cocontractant reste responsable de la qualité des matériaux mis en oeuvre.Il lui appartient de faire effectuer à ses frais toutes analyses ou essais de matériaux nécessaires à une bonne exécution des ouvrages. 

CHAPITRE IV - Fourniture et installation de LA pompe MANUELLE

Article 8 - Fourniture - installation de la pompe à motricité humaine (PMH)

Caractéristiques de la pompe à motricité humaine (PMH)

Le choix de la pompe devra tenir compte de la politique gouvernementale de standardisation des équipements hydrauliques en milieu rural.

8.1 .Diamètre

Le forage sera équipé de tubes PVC dont le diamètre intérieur utilisable sera 110mm au minimum.

8.2 Débit

 Les niveaux dynamiques dans la zone du projet seront situés en moyenne à une vingtaine de mètres de profondeur, toutefois le modèle de pompe proposé devra pouvoir fonctionner sans demander de gros efforts pour des profondeurs d'installation de l'ordre de 50m et des niveaux dynamiques de profondeur équivalente. 

 Le débit en rythme normal d'exploitation pour les pompes à motricité humaine devra être au minimum de 1 m3/h à 25m et 0,7 m3/h à 40m. 

8.3 Résistance à la corrosion

 L'emintable des éléments constitutifs des pompes devra résister à la corrosion de l'eau et de l'air (on demande à ce sujet que le Cocontractant fournisse une documentation sur les tests de contrôle effectués en usine sur le matériel fourni ou équivalent à celui qui sera fourni). Le Cocontractant joindra à sa soumission la liste des pièces en contact avec l'eau et précisera le matériel constitutif et le procédé anticorrosion de ces pièces. 

8.4 Embase

La fourniture des pompes à motricité humaine devra inclure aussi :

· la fourniture des embases de fixation de la pompe sur le socle : treillis métallique soudé avec des boulons, goujons, écrous et rondelles de fixation ;

· la fourniture de joints d'étanchéité.

Les embases fournies doivent comporter des plaques de fermeture qui seront mises en place en attendant la pose de la pompe.

Pour les pompes à motricité humaine devant être installées sur les forages dans les zones  difficilement défavorables, les crépines d’aspiration des pompes devront être entourées d’une toile géotextile maintenue en place par une « chaussette » afin d’éliminer les problèmes d’abrasion constatés sur les pompes dans la région.

Les caractéristiques des géotextiles à employer sont:


type : TYPAR 3627 (fabriqués par DUPONT DE NEMOURS S.A.)


nature : 100% polypropylène


coefficient de perméabilité : 10-4 m/sec sous 2 KN/m²


transmissivité : 10-6 m2/sec sous 20 KN/m²


ouverture de filtration : (095)


tamisage à sec : 280 µm (95% pour 2280 µ)

8.5 Entretien courant

                                  Le fournisseur remplira un tableau décrivant la nature des opérations d'entretien courant avec comme renseignements pour chacune d'elles :

· la périodicité ;

· les pièces concernées ;

· le coût des pièces vendues dans le pays ;

· l'outillage nécessaire.

8.6 Réparation

 Le fournisseur précisera pour quelle panne l'extraction de la pompe du forage est nécessaire ainsi que les différents prix  unitaires, notamment :

· fontaine complète,

· mètre linéaire du tube d'exhaure (avec la tige) vide et plein d'eau,

· corps de pompe.

 Il précisera pour les réparations les plus fréquentes la nature de l'intervention et sa périodicité.

8.7 Accessoires

Pour les pompes dont la mise en place et le démontage nécessitent un moyen de levage, les soumissionnaires proposeront, en option, la fourniture d’un dispositif de levage adéquat, chèvre ou portique, destiné à être installé à demeure sur chaque ouvrage. Ces dispositifs devront être conçus pour permettre des manoeuvres aisées lors des montages et démontages des colonnes de pompage par les réparateurs villageois.

 Le soumissionnaire devra proposer en outre pour chaque pompe la ou les clés nécessaires pour assurer le montage, le démontage et le remplacement des pièces d'usure courante.

8.8 Pièces détachées

Les pièces détachées devront, dès le début de la campagne de prestations, être disponibles dans les différents points de vente ainsi que cela est défini dans le présent CCTP.

Un kit de pièces d’usure sera livré avec chaque pompe et remis au comité de gestion villageois.

8.9 Brochures techniques et pédagogiques

   Le soumissionnaire doit prévoir la fourniture de brochures techniques et pédagogiques sur le montage,

 le bon fonctionnement, l'entretien et les réparations de la pompe.

Ces brochures comporteront simultanément trois niveaux d’information.

a) Un niveau exclusivement illustré sur les thèmes suivants :

· comment pomper correctement (illustrations avec photos ou dessins) ;

· comment déceler une anomalie dans le fonctionnement ;

· comment effectuer les petites réparations.

b) Une notice complète de montage d'utilisation et d'entretien. Tous les types de pannes pouvant se produire doivent y être mentionnés ainsi que les moyens d’y remédier.

c) Un nouveau documentaire complet portant sur tous les aspects de la pompe : fabrication, pièces constitutives, matériaux utilisés, montage, entretien courant, réparations importantes, liste des pièces détachées et leur durée de vie approximative, etc.

Ces brochures accompagneront la livraison de la pompe, des exemplaires supplémentaires de réserve seront conservés chez les représentants du fournisseur.

En outre, le Cocontractant doit prévoir une fiche d'entretien de la  pompe (ainsi que des exemplaires de réserve), qui sera conservée sur le site, et qui permettra d'inscrire toutes les interventions et réparations effectuées.

8.10 Mise en place du dispositif de maintenance

Les pompes à motricité humaine seront incorporées dans le réseau de maintenance existant dans la Région concernée. Le Cocontractant assurera la formation de deux (02) à trois (03) techniciens de pompe pour intervenir et effectuer les réparations sur le type de pompes installées. La formation des techniciens de pompe  sera une condition préalable à la réception provisoire des équipements. 

Le Cocontractant assurera également la formation de 2 membres du comité de gestion pour chaque point d’eau pour coordonner la maintenance courante sur le type de pompes installées.

Article 9: Transport, livraison et pose de la pompe

Le Cocontractant assurera l'acheminement du matériel jusqu'au Cameroun où il sera stocké en entrepôt sous sa responsabilité, les détériorations et le remplacement des éléments détériorés étant à sa charge.

Le Cocontractant est censé avoir compris dans ses prix tous les frais grevant les fournitures, notamment : les frais de transport et d'assurance, les frais d'emballage, de transbordement, de déchargement, de transit, de déballage, et de mise en place au lieu de livraison.

                             Chaque livraison doit être accompagnée d'un état dressé par le fournisseur, comportant notamment : date de livraison, référence du marché, identification du Cocontractant, identification des fournitures livrées et leur répartition par colis.

Le Cocontractant devra également assurer le transport et l'installation des pompes sur chaque site.

L'équipe de forage aura la responsabilité d'assurer la construction des socles et de fixer les embases nécessaires à la fixation des pompes. Les embases fournies devront comporter des plaques de fermeture.

Dans sa soumission, le Cocontractant fournira les plans cotés des embases.

 La pose de la pompe interviendra  immédiatement après la réception provisoire du forage. 

Article 10: Réception qualitative provisoire

Le matériel mis en oeuvre donnera lieu à une réception qualitative provisoire qui aura lieu en deux étapes.

 Une réception qualitative dans les entrepôts du Cocontractant au Cameroun, qui portera sur la réception du procédé de fabrication et des matériaux utilisés (pièces administratives et techniques justifiant que la qualité des matériaux utilisés sont conformes à la proposition).

  La réception mentionnée ci-dessus sera suivie d'une réception technique qui aura lieu sur le chantier lors de l'installation de la première pompe et au vu des résultats constatés sur le terrain.

 Le prononcé de cette réception ne libère en rien le Cocontractant de ses engagements aussi bien par rapport aux délais que par rapport aux prescriptions techniques.

 Le Chef de Service ou son représentant pourra à tout moment inspecter les fournitures afin de vérifier leur conformité avec les présentes spécifications.

Les matériaux éventuellement reconnus défectueux ou en non-conformité selon la description ci-dessus devront être évacués par le Cocontractant et à ses frais.

Tout changement du matériel proposé dans l'offre (type, caractéristique, origine, etc.) avant ou après la visite de conformité et pendant la réalisation des prestations est formellement interdit sauf accord écrit du Maître d’Ouvrage après demande du Cocontractant.

Si les fournitures ne sont pas en conformité avec les spécifications, le Maître d’Ouvrage peut les rejeter et demander leur remplacement ou les modifications qui seraient nécessaires, sans charge supplémentaire pour celui-ci. 




CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

 (CCTP) PUITS (LOT 2)
A – GENERALITES 

Article 1 - Objet

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) est relatif à la réalisation de cinq puits positif équipé de pompe à motricité humaine  dans la commune de NSEM.  

Article 2 - Calendrier d'exécution




 
Le programme doit être réalisé au bout de Trois (03) mois dès la date de démarrage inscrite dans l’ordre de service de commencer les prestations.

Article 3.10 : De la construction du Puits

Les travaux comprennent:

· études géophysiques & implantation du puits ;

· Fonçage en terrain sec;

· Fonçage en terrain très dur ;

· Fonçage dans la nappe ;

· Cuvelage en béton armé ;

· Captage ;

· Equipement de surface ;

· essai de pompage & analyse des eaux ;

· aménagements de surface ;

· fourniture, pose de la pompe & désinfection du puits ;

· La construction d’une clôture et d’un puits perdu

· formation et outillage de l’artisan réparateur local (responsable pompe du comité de gestion).

 3.11 : Prospection et implantation

Le Titulaire est tenu de faire des études géophysiques sur le site afin de déterminer l’ implantations du forage (2 à 3 ) le mieux à même de répondre aux besoins en eau des populations bénéficiaires. Ces études devront être effectuées impérativement sur les lieux choisis par les populations bénéficiaires de commun accord avec le Pouvoir Adjudicateur.

Au cas où ses sondages s’avèrent négatifs, de nouvelles implantations seront faites en présence : d’un représentant de la communauté, de l’ingénieur de suivi  et du géophysicien.

· Nettoyage

Il concerne le défrichement, le dessouchage et le nettoyage du lieu d’implantation de l’ouvrage. Il doit s’étendre tout autour du puits sur une distance de dix mètres au moins de l’axe du puits.

· Terrassement

L’emprise de l’ouvrage sera nivelée sur un rayon de trois mètres au moins tout autour de l’axe du puits.

3.12  Fonçage

· Fonçage en terrain sec

Il concerne les fouilles en puits de la surface nivelée à la frange humide (limite supérieure de l’aquifère). La technique de fonçage sera choisie en fonction de la nature du terrain. Le diamètre du trou non revêtu doit être de 1,60 m sur toute sa profondeur.

· Fonçage en terrain très dur

Il se fera dans tous les cas au marteau piqueur ou à l’explosif. La technique de minage et le schéma de tir sont au choix du puisatier sous le contrôle de l’ingénieur du suivi et des responsables sectoriels du MINEE. La présence de terrain très dur ne dispense pas l’ouvrage des divers revêtements de parois.

· Fonçage dans la nappe

Quelle que soit la technique de fonçage en terrain sec retenue, la mise en eau du puits doit se faire après cuvelage de la partie supérieure de celui-ci. Le fonçage ira jusqu’à une profondeur qui permettra d’avoir une hauteur d’eau minimum de trois mètres au moins en période d’étiage dans le puits fini. Le diamètre du fonçage doit permettre la mise en place d’un massif filtrant de gravier de 10 cm d’épaisseur dans l’espace annulaire compris entre la colonne captant et la formation à capter.

3.13  Revêtement des parois

· Cuvelage en béton armé

La partie du puis située au-dessus du niveau statique sera cuvelée en béton armé de 10 cm d’épaisseur dont le dosage est de 360 kg de ciment par m3 de béton et ceci en fonction de la nature du terrain. Les moules à cuvelage doivent être choisis de manière à avoir un diamètre intérieur de puits revêt de 1,40 m. La granulométrie des graviers, qui ne doivent en aucun cas être ferrugineux (latéritiques), doit être comprise entre 10 et 25 mm. Les armatures seront en acier doux ou en haute adhérence. Les armatures verticales seront en fers de 8 mm de diamètre espacées de 20 cm ; tandis que les cerces seront en fer de 6 mm de diamètre et espacées de 15 cm. Les longueurs de scellement droit et recouvrement en fonction de chaque diamètre de fer seront strictement respectées suivant les Normes du BAEL 91. En fonction de la tenue des parois, un cuvelage avec ancrages intermédiaires pourra être réalisé. Le cas des puits entièrement busés ne sera accepté qu’en cas de fonçage par havage.

3.14 Captage

· Buses captantes en béton armé

Elles doivent être en béton armé à 400 kg/m3. Les granulats et les armatures seront identiques à ceux du cuvelage. Ici, le ferraillage se fera en mailles de 15 x 15.

Les buses doivent obligatoirement être perforées de trois de 05 à 10 mm et inclinés de 45°. Les trous doivent être uniformément répartis sur la surface de la buse et en nombre suffisant. Une buse de 1 m de diamètre intérieur et de 1 m de hauteur doit avoir 320 trois environ.

· Autres équipements de captage

· Le massif filtrant

Il doit être constitué d’un gravier manométrique de 10 à 15 mm disposé de manière à créer le minimum de pertes de charge quadratiques possibles. Il doit occuper tout l’espace annulaire entre la colonne captante et la formation aquifère.

· Le matelas de gravier

Fait d’un gravier de même type que le massif filtrant, il doit avoir une épaisseur minimum de 30 cm.

· La dalle de fond

Elle doit être en béton armé de même type que celui des buses. Elle doit être perforée de trous de même diamètre et même densité que ceux des buses et cas de puits incomplet et doit être pleine en cas de puits complet. Elle doit avoir une épaisseur de 10 cm.

3.15  Equipement de surface

· La margelle

Le type de margelle qui sera soit en béton armé soit en béton cyclopéen sera choisi en fonction du type de pompe à installer de manière à faciliter la manipulation de celle-ci et à assurer les meilleures conditions de puisage.

· La dalle de couverture

Elle doit être en béton armé dosé à 400 kg et d’une épaisseur suffisante. Elle doit être conçue en fonction du mode de fixation de la pompe à installer. Elle doit avoir un trou d’homme suffisant dont la couverture doit être scellée au mortier de ciment maigre. La pompe qui devra être de marque INDIA MARK II ou VERGNET doit au préalable faire l’objet d’un contrôle de qualité de part son origine et de son fournisseur par le sectoriel avant son installation.

· L’aire de propreté (trottoir)

Elle doit être constituée d’une dalle en béton. Sa pente doit être choisie de manière à permettre un meilleur écoulement des eaux vers l’exutoire qui donne sur un canal d’évacuation de 6 m de long au moins se terminant par un puits perdu de 1m x 1m x 1m. Elle doit éloigner les eaux d’infiltration de 6 m au moins du puits.

· L’aire assainissement (anti bourbier)

Elle doit être en perrés secs ou maçonnée et pouvoir éloigner de 1 m au minimum toute la boue de l’aire de propreté.

· Le canal

Le canal en maçonnerie de parpaings bourrés sera construit sur une longueur de 6 mètres et conduira les eaux recueillies sur le trottoir vers le puisard.

· Le puisard

Il doit être aménagé au bout du canal pour recueillir les eaux de ruissellement tout autour de l’ouvrage. Il aura un mètre de diamètre et deux mètres de profondeur et sera rempli des moellons.

3.16  Développement et essai de pompage

· Développement

A la fin des travaux et avant l’équipement du puits en pompe, on le soumettra à une série de pompages qui peuvent aller jusqu’à la vidange complète de celui-ci. Ceci dans le but de débarrasser les particules solides en suspension dans l’eau.

· Essai de pompage

Toujours avant l’équipement du puis en pompe manuelle, un essai de pompage sera réalisé. Cet essai comprendra un pompage à débit constant de deux heures et une remontée de deux heures au moins. L’essai doit impérativement se faire en présence d’un contrôleur. Les résultats de l’essai doivent être consignés sur des fiches appropriées.

De cet essai les caractéristiques hydrodynamiques de l’ouvrage devront être déterminées.

Toutes ces données comprenant respectivement les résultats d’analyse physico-chimiques et bactériologiques des échantillons d’eau prélevés dans l’ouvrage, les coupes lithologiques du puits, les courbes de rabattement et de remontée des eaux devront être compilées en un dossier technique dont un exemplaire déposé respectivement à la commune et à la délégation régionale de l’Energie et de l’Eau de l’est.

Article 4 :   Sécurisation et entretien

· Muret de protection

Il s’agit de la construction d’une clôture en parpaings de 15 x 20 x 40 de 1,50 mètre de hauteur et 3,5 m de large. Le muret aura pour revêtement de l’enduit en mortier en deux couches : Gobetis et couche de finition. La peinture à appliquer sera à huile. Un portillon métallique sera fixé et muni d’un cadenas.

4.1 Contrôle des prestations 

La surveillance et le contrôle des prestations seront assurés par le BET sous la coordinatiobn de l’Ingénieur et porteront sur les points suivants:

· Définition du programme des prestations et de son ordre d'exécution en accord avec le Cocontractant.

· Implantations des ouvrages.

· Indications prévisionnelles sur la géologie et sur la profondeur à atteindre pour chaque forage.

· Décisions sur la poursuite ou l'arrêt des forages, leur équipement ou leur abandon.

· Plan d'équipement du forage, défini avec le chef foreur, en fonction du débit.

· Surveillance et interprétation du développement et des essais de pompage.

· Choix de la configuration des superstructures selon la topographie.

· Surveillance de la pose des pompes et de la formation des mécaniciens réparateurs locaux.

· Surveillance des analyses relatives à la qualité de l’eau.

4.2 Cahier de chantier 

Afin de permettre un suivi efficace des prestations, le Cocontractant tiendra auprès de l'atelier un cahier de chantier sur lequel seront reportés tous les renseignements relatifs aux prestations. Ce cahier permettra au contrôleur, dès son arrivée sur le chantier, de connaître exactement l'état d 'avancement du forage.

Ce cahier sera tenu par un "pointeur", salarié du Cocontractant, et dont ce sera l'unique tâche sur le chantier. Le pointeur tiendra le cahier de chantier constamment à jour, au fur et à mesure du déroulement des opérations.

Sur le cahier de chantier seront notés par le pointeur tous les renseignements ci-après :

· Appellation du chantier (nom du village),

· Numéro d'ordre du forage dans le village ,

· Date et heure d'arrivée et de départ de la sondeuse,

· Kilométrage de la sondeuse au départ du forage précédent et à l'arrivée du suivant,

· Compteur horaire du compresseur au début et à la fin de chaque forage,

· Heure de mise en place et heure de début de foration,

· Temps de foration tige par tige,

· Diamètre et technique utilisée tige par tige,

· Profondeur atteinte par chaque tige,

· Nature des terrains traversés "coupe sondeur",

· Profondeur du tubage provisoire, durée de mise en place et de retrait,

· Composition de l'équipement du forage : longueur de tubes pleins, crépinés, volume de gravier, niveau du joint d'argile, hauteur de cimentation, etc.

· Durée et débit des pompages, limpidité et niveaux de l'eau selon les indications du représentant du Maître d’œuvre    lors des opérations de développement et d'essais de débit..

D'une façon générale, tous détails techniques, incidents, pannes, difficultés propres au déroulement des  prestations, avec indication des heures où ils se sont produits.

Le cahier de chantier sera visé par le représentant de l'Administration et celui du Cocontractant, et servira de base à l'établissement des attachements.

Les remarques et réserves du Cocontractant et/ou de l'Administration seront portées sur le cahier de chantier.

4.3 Provenance et qualité des matériaux 

a) Dispositions générales 

Le Cocontractant soumettra à l'approbation de la Délégation Départementale de l’Eau et de l’Energie de la Haute Sanaga les matériaux qu'il compte employer avec indication de leur nature et de leur provenance.

Tous les matériaux reconnus défectueux devront être évacués par le Cocontractant et à ses frais.

Le Cocontractant assurera sous sa propre responsabilité, l'approvisionnement régulier des matériaux pour la bonne marche du chantier.

Nonobstant l'agrément de la Délégation Départementale de l’Eau et de l’Energie de la Haute Sanaga pour la qualité des matériaux et pour leur lieu d'emprunt, le Cocontractant reste responsable de la qualité des matériaux mis en oeuvre. Il lui appartient de faire effectuer à ses frais, toutes les analyses et tous les essais de matériaux nécessaires à une bonne exécution des ouvrages.

Il appartient au Cocontractant d'effectuer toutes les démarches, d'obtenir toutes autorisations ou accords, et de régler les frais, redevances ou indemnités pouvant résulter de l'exploitation de carrières ou gisements, et de l'emprise des installations de chantier.

Le Cocontractant ne saurait se prévaloir de l'autorisation du Maitre d’Œuvre en ce qui concerne les lieux d'emprunt pour se retourner contre elle, dans le cas d'une action intentée par des tiers, du fait de l'exploitation des carrières ou gisements.

C – Fourniture  ET installation des pompes

Article 11 - Fourniture - installation des pompes à motricité humaine

Le choix des pompes devra tenir compte de la politique gouvernementale de standardisation des équipements hydrauliques en milieu rural.

11.1 Mise en place du dispositif de maintenance


Les pompes à motricité humaine seront incorporées dans le réseau de maintenance existant dans la Région du Centre. Le Cocontractant assurera la formation de deux (02) à trois (03) artisans réparateurs pour intervenir et effectuer les réparations sur le type de pompes installées. La formation des artisans réparateurs sera une condition préalable à la réception provisoire des équipements. 


Le Cocontractant assurera également la formation de 2 membres du comité de gestion pour chaque point d’eau pour coordonner la maintenance courante sur le type de pompes installées.

Article 12 : Conditions de Réception Définitive 

Les réceptions définitives seront prononcées à l'expiration du délai de garantie, d'un an après installation des pompes. Il ne sera pas procédé à des essais de pompage particuliers pour la réception définitive, mais à un test de l'équipement d'exploitation en place et à une enquête auprès de la population pour s'assurer du bon fonctionnement de la pompe au cours de l'année écoulée.


PIECE N° 7
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 
DE CINQ (05) FORAGES EQUIPES DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE (LOT 1)
	N°
	DÉSIGNATION DES PRESTATIONS
	Unité
	Prix unitaire en chiffre
	Prix unitaire en lettre

	 
	A - MOBILISATION

	A.1
	Études géophysiques, géomorphologiques, panneau de chantier et implantation du forage
	forfait
	
	

	A.2
	Amenée et repli du matériel, construction baraquement, contrôle et suivi des travaux par les services techniques
	forfait
	
	

	A.3
	Études (projet) d'exécution 
	forfait
	
	

	 
	B - FORATION

	B.1
	Foration au rotary en terrains sédimentaires en Ф 9" 7/8 ou 12" 1/4
	Mètre linéaire
	
	

	B.2
	Pose et arrachage tubages provisoires en acier ou PVC pleins de 175-195mm
	Mètre linéaire
	
	

	B.3
	Foration du socle au marteau fond de trou(MFT) en 6"1/2 à 6"3/4
	Mètre linéaire
	
	

	 
	C - EQUIPEMENT-DEVELOPPEMENT-POMPAGE

	C.1
	Fourniture et pose de PVC pleins de  Ф 112/125mm de 10 bars de pression
	Unité
	
	

	C.2
	Fourniture et pose de PVC crépinés de  Ф 112/ 125mm de 10 bars de pression
	Unité
	
	

	C.3
	Fourniture et mise en place d’un massif filtrant de gravier calibré 1-3 mm
	Mètre cube
	
	

	C.4
	Fourniture et mise en place d’un bouchon d’argile
	Unité
	
	


	C.5
	Remblayage en tout venant
	Mètre linéaire
	
	

	C.6
	Cimentation tête de forage
	Unité
	
	

	C.7
	Nettoyage et développement à l'air lift
	H
	
	

	C.8
	Pompage  d’essai et remonté
	H
	
	

	 
	D – SUPERSTRUCTURE ET POMPE

	D.1
	Construction d'un socle pour pose de la pompe 
	Unité
	
	

	D.2
	Construction de la dalle de propreté et anti-bourbier
	Unité
	
	

	D.3
	Construction d'un canal d'évacuation et puits perdu pour eaux usées
	Unité
	
	

	D.4
	Construction d'une clôture en agglos de 15x20x40 crépis (Dimension 3,5x3,5x1, 20m) autour du forage y compris peinture (pantex 1300)
	Unité
	
	

	D.5
	Fourniture et pose d'un portillon métallique de 0,70x1, 00 peint avec cadenas
	Unité
	
	

	D.6
	Fourniture et pose d'une pompe Vergnet ou INDIA Mark II d'origine (pose tubage d'exhaure avec embout en inox, cylindre en inox renforcé d'un mamelon en laiton et d'un clapet anti retour crepine) pouvant refouler l’eau avec un bon débit à une profondeur de 30 m
	forfait
	
	

	D.7
	Fourniture et pose géotextile
	Unité
	
	

	 
	E - PRESTATIONS DIVERSES

	E.1
	Analyses physico-chimiques et bactériologiques de l'eau
	Unité
	
	

	E.2
	Fourniture et pose d'une chaîne munie d'un cadenas de premier choix
	Unité
	
	

	E.3
	Formation de deux (02) artisans réparateurs et des responsables des comités de gestion des points d’eau, y compris toutes sujétions.
	séance
	
	

	E.4
	Fourniture d'une caisse à outils
	Unité
	
	

	E.5
	Traitement et Désinfection  du forage
	Unité
	
	

	E.6
	F + P Plaque signalétique de l'ouvrage
	Unité
	
	

	E.7
	plan (dossier) de recollement 
	Unité
	
	


BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

DE TROIS (03) PUITS EQUIPÉ D'UNE POMPE A MOTRICITÉ HUMAINE (LOT 2)
	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES
	Unité
	Prix unitaire en chiffre
	Prix unitaire en lettre

	I
	MOBILISATION

	1.1
	Installation du chantier
	Unité
	
	

	1.2
	Amenée et repli du matériel
	Unité
	
	

	1.3
	Prospection géophysique et implantation
	Unité
	
	

	II
	FONÇAGE

	2.1
	Fonçage en terrain tendre au diamètre 1,60 m
	Mètre linéaire
	
	

	2.2
	Fonçage en terrain  semi dur 
	Mètre linéaire
	
	

	2.3
	Fonçage dans la nappe
	Mètre linéaire
	
	

	III
	CUVELAGE

	3.1
	Cuvelage en bêton armé dosé à 350 kg/m³
	Mètre linéaire
	
	

	IV
	CAPTAGE

	4.1
	Fourniture et pose des buses crépinés (diam. extérieur=120 cm, ép.= 10 cm et h= 50 cm)
	Unité
	
	

	4.2
	Fourniture et pose du massif filtrant en gravier calibré pour remplissage de l'espace annulaire entre les buses captante el les parois en terre
	Mètre cube
	
	

	4.3
	Fourniture et pose de dalle de fond crépinés + matelas de gravier (ép.= 20 cm)
	Unité
	
	

	V 
	SUPERSTRUCTURE
	 

	5.1
	Réalisation Margelle en béton armé dosé à 350 kg/m3, Anti bourbier et aire de propreté assainie autour de la margelle
	Unité
	
	

	5.2
	Construction d'une clôture en parpaings de 15x20x40 cm de 1,5m de hauteur, 3 m x 3 m intérieur, y compris peinture et portillon métallique 
	Ensemble
	
	

	5.3
	Construction d'un puits perdu de Diam= 1 m, profondeur= 1,5 m, couvert d'une dalle en BA dosé à 350 kg/m3 rempli de moellons et d'un canal d'évacuation des eaux usées de longueur 5 m 
	Ensemble
	
	

	VI 
	EXHAURE

	6.1
	Fourniture et installation d'une pompe INDIA MARK II d'origine y compris toutes sujétions 
	Unité
	
	

	6.2
	Fourniture et pose de la tuyauterie PVC avec embout en inox et tringle en acier galvanisé marque SOVEMA
	Mètre linéaire
	
	

	 
	TOTAL VI
	

	VII
	DISPOSITIF DE MAINTENANCE

	7.1
	Fourniture d'une caisse à outil
	Unité
	
	

	7.2
	Cadenas + chaîne du puits
	Ensemble
	
	

	VIII
	AUTRES

	8.1
	Développement et essai de pompages
	forfait
	
	

	8.2
	Prélèvement et analyse physico - chimique et bactériologiques de l'eau
	Unité
	
	

	8.3
	Formation de deux (02) artisans réparateurs et des responsables des comités de gestion des points d’eau, y compris toutes sujétions.
	Jours
	
	



PIECE N° 8
DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
DE CONSTRUCTION DE CINQ (05) FORAGES EQUIPES DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE (LOT 1)
	DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ (05) FORAGES EQUIPES DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE DANS LES LOCALITES DE MENGUE 2, LOUM, MEDONLONG, NIO MARCHE ET A MBARGUE ECOLE, COMMUNE DE MINTA, DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA, REGION DU CENTRE 

	N°
	DÉSIGNATION DES PRESTATIONS
	UNITÉ
	QTÉ
	P.U (FCFA) HTVA.
	P.T (FCFA) HTVA.

	 
	A - MOBILISATION

	A.1
	Études géophysiques, géomorphologiques, panneau de chantier et implantation du forage
	FF
	1
	
	

	A.2
	Amenée et repli du matériel, construction baraquement, contrôle et suivi des travaux par les services techniques
	FF
	1
	
	

	A.3
	Études (projet) d'exécution 
	FF
	1
	
	

	 
	Sous total A
	

	 
	B - FORATION

	B.1
	Foration au rotary en terrains sédimentaires en Ф 9" 7/8 ou 12" 1/4
	ML
	20
	
	

	B.2
	Pose et arrachage tubages provisoires en acier ou PVC pleins de 175-195mm
	ML
	20
	
	

	B.3
	Foration du socle au marteau fond de trou(MFT) en 6"1/2 à 6"3/4
	ML
	40
	
	

	 
	Sous total B
	

	 
	C - EQUIPEMENT-DEVELOPPEMENT-POMPAGE

	C.1
	Fourniture et pose de PVC pleins de  Ф 112/125mm de 10 bars de pression
	U
	13
	
	

	C.2
	Fourniture et pose de PVC crépinés de  Ф 112/ 125mm de 10 bars de pression
	U
	7
	
	

	C.3
	Fourniture et mise en place d’un massif filtrant de gravier calibré 1-3 mm
	M³
	6,5
	
	

	C.4
	Fourniture et mise en place d’un bouchon d’argile
	U
	1
	
	

	C.5
	Remblayage en tout venant
	ML
	25
	
	

	C.6
	Cimentation tête de forage
	U
	1
	
	

	C.7
	Nettoyage et développement à l'air lift
	H
	5
	
	

	C.8
	Pompage  d’essai et remonté
	H
	5
	
	

	 
	Sous total C
	

	 
	D – SUPERSTRUCTURE ET POMPE

	D.1
	Construction d'un socle pour pose de la pompe 
	U
	1
	
	

	D.2
	Construction de la dalle de propreté et anti-bourbier
	U
	1
	
	

	D.3
	Construction d'un canal d'évacuation et puits perdu pour eaux usées
	U
	1
	
	

	D.4
	Construction d'une clôture en agglos de 15x20x40 crépis (Dimension 3,5x3,5x1, 20m) autour du forage y compris peinture (pantex 1300)
	U
	1
	
	

	D.5
	Fourniture et pose d'un portillon métallique de 0,70x1, 00 peint avec cadenas
	U
	1
	
	

	D.6
	Fourniture et pose d'une pompe Vergnet ou INDIA Mark II d'origine (pose tubage d'exhaure avec embout en inox, cylindre en inox renforcé d'un mamelon en laiton et d'un clapet anti retour crepine) pouvant refouler l’eau avec un bon débit à une profondeur de 30 m
	FF
	1
	
	

	D.7
	Fourniture et pose géotextile
	U
	1
	
	

	 
	Sous total D
	

	 
	E - PRESTATIONS DIVERSES

	E.1
	Analyses physico-chimiques et bactériologiques de l'eau
	U
	1
	
	

	E.2
	Fourniture et pose d'une chaîne munie d'un cadenas de premier choix
	U
	1
	
	

	E.3
	Formation de deux (02) artisans réparateurs et des responsables des comités de gestion des points d’eau, y compris toutes sujétions.
	séance
	2
	
	

	E.4
	Fourniture d'une caisse à outils
	U
	1
	
	

	E.5
	Traitement et Désinfection  du forage
	U
	1
	
	

	E.6
	F + P Plaque signalétique de l'ouvrage
	U
	1
	
	

	E.7
	plan (dossier) de recollement 
	U
	1
	
	

	 
	Sous total E
	

	 
	MONTANT DES TRAVAUX H.TVA (A+B+C+D+E)
	
	

	 
	MONTANT DES TRAVAUX H.TVA pour Cinq forages
	Forage
	5
	
	

	 
	TVA (19,25%)
	
	

	 
	IR (2,2% ou 5,5%)
	
	

	 
	TOTAL TTC
	
	

	Arrêté le présent devis à la somme Toutes Taxes Comprises de : 


DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE TROIS (03) PUITS EQUIPÉ D'UNE POMPE A MOTRICITÉ HUMAINE (LOT 2)
	DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) PUITS EQUIPÉ D'UNE POMPE A MOTRICITÉ HUMAINE DANS LES LOCALITES DE SANDJA, TIKARE ET BITIBIDOU DANS COMMUNE DE MINTA, DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA, REGION DU CENTRE

	

	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES
	U
	QTE
	P.U
	P.T

	I
	MOBILISATION

	1.1
	Installation du chantier
	U
	1
	
	

	1.2
	Amenée et repli du matériel
	U
	1
	
	

	1.3
	Prospection géophysique et implantation
	U
	1
	
	

	 
	TOTAL I
	

	II
	FONÇAGE

	2.1
	Fonçage en terrain tendre au diamètre 1,60 m
	ml
	10
	
	

	2.2
	Fonçage en terrain  semi dur 
	ml
	10
	
	

	2.3
	Fonçage dans la nappe
	ml
	5
	
	

	 
	TOTAL II
	

	III
	CUVELAGE

	3.1
	Cuvelage en bêton armé dosé à 350 kg/m³
	ml
	20
	
	

	 
	TOTAL III
	

	IV
	CAPTAGE

	4.1
	Fourniture et pose des buses crépinés (diam. extérieur=120 cm, ép.= 10 cm et h= 50 cm)
	U
	11
	
	

	4.2
	Fourniture et pose du massif filtrant en gravier calibré pour remplissage de l'espace annulaire entre les buses captante el les parois en terre
	m³
	3,5
	
	

	4.3
	Fourniture et pose de dalle de fond crépinés + matelas de gravier (ép.= 20 cm)
	U
	1
	
	

	 
	TOTAL IV
	

	V 
	SUPERSTRUCTURE
	 

	5.1
	Réalisation Margelle en béton armé dosé à 350 kg/m3, Anti bourbier et aire de propreté assainie autour de la margelle
	U
	1
	
	

	5.2
	Construction d'une clôture en parpaings de 15x20x40 cm de 1,5m de hauteur, 3 m x 3 m intérieur, y compris peinture et portillon métallique 
	Ens
	1
	
	

	5.3
	Construction d'un puits perdu de Diam= 1 m, profondeur= 1,5 m, couvert d'une dalle en BA dosé à 350 kg/m3 rempli de moellons et d'un canal d'évacuation des eaux usées de longueur 5 m 
	Ens
	1
	
	

	 
	TOTAL V
	

	VI 
	EXHAURE

	6.1
	Fourniture et installation d'une pompe INDIA MARK II d'origine y compris toutes sujétions 
	U
	1
	
	

	6.2
	Fourniture et pose de la tuyauterie PVC avec embout en inox et tringle en acier galvanisé marque SOVEMA
	ml
	24
	
	

	 
	TOTAL VI
	

	VII
	DISPOSITIF DE MAINTENANCE

	7.1
	Fourniture d'une caisse à outil
	U
	1
	
	

	7.2
	Cadenas + chaîne du puits
	Ens
	1
	
	

	 
	TOTAL VII
	

	VIII
	AUTRES

	8.1
	Développement et essai de pompages
	FF
	1
	
	

	8.2
	Prélèvement et analyse physico - chimique et bactériologiques de l'eau
	U
	1
	
	

	8.3
	Formation de deux (02) artisans réparateurs et des responsables des comités de gestion des points d’eau, y compris toutes sujétions.
	Jrs
	2
	
	

	 
	TOTAL VIII
	

	 
	TOTAL HTVA
	

	 
	TOTAL HTVA POUR 03 PUITS
	puits
	3
	
	

	 
	TVA (19,25%)
	

	 
	IR (2,2 ou 5,5%)
	 
	 
	 
	 
	

	 
	TOTAL TTC
	

	Arrêté le présent détail estimatif et quantitatif à la somme de: 



PIECE N° 9
SOUS DETAIL DES PRIX
CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX
	N° Prix
	Rendement Journalier
	Quantité Total
	Unité
	Durée D'activité

	
	
	
	
	

	Main d'œuvre, personnel
	catégorie
	Salaire journalier
	Jours facturés
	montant

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Total A
	
	
	

	Matériel et Engins
	type
	Taux journalier
	Jours facturés
	montant

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Total B
	
	
	

	Matériaux et divers
	type
	Prix unitaire
	consommation
	montant

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Total C
	
	
	

	D
	Total Coût Directs A+B+C
	
	
	

	E
	Frais Généraux De Chantier
	
	
	

	F
	Frais Généraux De Siège
	
	
	

	G
	Coût De Revient
	
	
	

	H
	      Risques+Bénéfices
	
	
	

	P
	Prix De Vente Total Hors Taxes
	
	
	

	V
	Prix De Vente Unitaire Hors Taxes
	
	
	



PIECE N° 10
MODELE DE LA LETTRE-COMMANDE
	REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix Travail Patrie

**********

REGION DU CENTRE 

**********

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

**********

COMMUNE DE MINTA
**********

SECRETARIAT GENERAL

**********

COMMISSION INTERNE 
DE PASSATION DE MARCHES

**********
	
	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

***********

CENTER REGION

***********

UPPER SANAGA DIVISION                                

***********

MINTA COUNCIL

***********                               
SECRETARIAT GENERAL

***********

INTERNAL TENDERS 

BOARD

***********


LETTRE-COMMANDE N° ____/LC/MINDDEVEL/RC/DHS/C-MINTA/SG/CIPM/2023 du…………..2023
Passé après Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N°_02/AONO/MINDDEVEL/RC/DHS/C-MINTA/SG/CIPM/2023 du 27/02/2023, pour les travaux de construction de cinq (05) forages à motricité humaine dans les localités de mengue 2, Loum, Medonlong, Nio Marche, Mbargue Ecole – (lot 1) et des puits aménagés dans les localités de sandja, Tikare et Biti Bidou – (lot 2), dans la Commune de Minta, Département de la Haute-Sanaga, Région du Centre.
Maître d’Ouvrage: [indiquer le titulaire et son adresse complète]
TITULAIRE
: [indiquer le titulaire et son adresse complète]
B.P: 
, Tel: 
 Fax : 

N° R.C : 
;  N° Attestation d’immatriculation : 
                         ; RIB :_______________________ ;   Banque : ______________________________________________
OBJET DE LA LETTRE-COMMANDE
: [indiquer l’objet complet de la fourniture]
REGION: ____________________ ; DEPARTEMENT: ____________________ ;
LIEU : Mengue 2, Loum, Medonlong, Nio Marche, Mbargue Ecole (Lot1)
            Sandja, Tikare et Biti Bidou – (lot 2)
MONTANT DE LA LETTRE-COMMANDE :

	TTC
	

	HTVA
	

	T.V.A.( 19,25%)
	

	AIR (2.2% ou 5,5%)
	

	Net à mandater
	


DELAI D’EXECUTION : [A compléter en jours, semaines, mois ou années ]
FINANCEMENT
: [Indiquer source de financement]
IMPUTATION
: [A compléter]
SOUSCRIT,
LE


SIGNE,
LE


NOTIFIE,
LE


ENREGISTRE,
LE


Entre :

[Le Gouvernement de la République du Cameroun, représenté par ] dénommée ci-après «L’Autorité Contractante»

D'une part,

Et
B.P: 
, Tel: 
 Fax : 

N° R.C : 
;  N° Attestation d’immatriculation : 
                         ; RIB :_______________________ ;   Banque : ______________________________________________

Représentée par Monsieur_______________________________________ son Directeur Général, dénommé ci-après le Prestataire »

D'autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Sommaire
Titre I
: Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 
Titre II
: Termes de Références (TDR) 
Titre III
: Bordereau des Prix Unitaires (BPU)
 Titre IV
: Détail ou Devis Estimatif (DE)
Page ....  et Dernière de la Lettre-Commande N° __/LC/RC/DHS/C-MINTA/SG/CIPM/2023, du.......2023 

Passé après Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N°_02/AONO/MINDDEVEL/RC/DHS/C-MINTA/SG/CIPM/2023 du 27/02/2023, pour les travaux de construction de cinq (05) forages à motricité humaine dans les localités de mengue 2, Loum, Medonlong, Nio Marche, Mbargue Ecole – (lot 1) et des puits aménagés dans les localités de sandja, Tikare et Biti Bidou – (lot 2), dans la Commune de Minta, Département de la Haute-Sanaga, Région du Centre.
TITULAIRE
: 
MONTANT DE LA LETTRE-COMMANDE
: 
	TTC
	

	HTVA
	

	T.V.A.( 19,25%)
	

	AIR (2.2% ou 5,5%)
	

	Net à mandater
	


DELAI D’EXECUTION : [A compléter en jours]
VISAS ET SIGNATURES

	Lu et accepté par l’Entrepreneur
MINTA, le ____________________

	Signé par le Maire de la Commune de MINTA
                                         (Maître d’Ouvrage),

MINTA, le ____________________

	ENREGISTREMENT




PIECE N° 11
FORMULAIRES ET MODELES A UTILISER
TABLE DES MODELES

ANNEXE 1 : MODELE DE LISTE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

ANNEXE 2 : MODELE DE LISTE DU MATERIEL A MOBILISER
ANNEXE 3 : MODELE DU PLANNING A BARRES
ANNEXE 4 : MODELE DE LISTE DE REFERENCES
ANNEXE 5 : MODELE DE SOUMISSION
ANNEXE 6: MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION
ANNEXE 7 : MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE
ANNEXE 8 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF
ANNEXE 9 : MODELE D’ATTESTATION DE VISITE DU SITE
ANNEXE 1 : MODELE DE LISTE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT
	Nom et Prénoms
	Poste dans le Projet
	Diplôme
	Expérience
	Observations

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


ANNEXE 2 : MODELE DE LISTE DU MATERIEL A MOBILISER

	Désignation
	Nature du matériel
	Identification marque- type numéro
	Nombre
	Domaine d’utilisation

	Matériel propre à l’Entreprise
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Matériel à louer
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


ANNEXE 3 : MODELE DU PLANNING A BARRES

	N°
	TYPE DE PRESTATION
	Durée d’exécution
	Durée d’exécution
	Durée d’exécution

	1
	
	
	
	

	2
	
	 
	 
	 

	3
	
	 
	 
	 

	4
	
	 
	 
	 

	5
	
	 
	 
	 

	6
	
	 
	 
	 

	7
	
	 
	 
	 

	8
	
	 
	 
	 

	9
	
	 
	 
	 

	10
	
	 
	 
	 

	11
	
	 
	 
	 

	12
	
	 
	 
	 

	13
	
	 
	 
	 

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	


Remarque : la colonne durée d’exécution peut être donnée en jours, semaines ou mois

ANNEXE 4 : MODELE DE LISTE DE REFERENCES

	N°
	Références du Contrat
	Objet
	Maitre d’ouvrage ou Clients
	Années ou Période de réalisation
	Montant

TTC
	Observations (travaux réceptionnés ou en cours)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


ANNEXE N°5 : MODELE DE SOUMISSION
Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N°_02/AONO/MINDDEVEL/RC/DHS/C-MINTA/SG/CIPM/2023 du 27/02/2023, pour les travaux de construction de cinq (05) forages à motricité humaine dans les localités de mengue 2, Loum, Medonlong, Nio Marche, Mbargue Ecole – (lot 1) et des puits aménagés dans les localités de sandja, Tikare et Biti Bidou – (lot 2), dans la Commune de Minta, Département de la Haute-Sanaga, Région du Centre.
Je soussigné ___________________________ (indiquer le nom et la qualité du signataire), représentant la société, l’entreprise ou le groupement 
Entreprise :

________________________

BP :


________________________

Tél : 


________________________

N° RC : 


________________________

N° de l’Attestation d’immatriculation : ________________________

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées dans

L’Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N°_02/AONO/MINDDEVEL/RC/DHS/C-MINTA/SG/CIPM/2023 du 27/02/2023, pour les travaux de construction de cinq (05) forages à motricité humaine dans les localités de mengue 2, Loum, Medonlong, Nio Marche, Mbargue Ecole – (lot 1) et des puits aménagés dans les localités de sandja, Tikare et Biti Bidou – (lot 2), dans la Commune de Minta, Département de la Haute-Sanaga, Région du Centre.
Après m'être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et ma responsabilité la nature et les difficultés des travaux à effectuer.

1. Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres.

2. Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au Dossier d’Appel d’Offres, moyennant les prix que j’ai établi moi-même pour chaque nature d’ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l’offre à :
	
	En chiffre
	En lettre

	Montant HTVA
	
	

	Montant TVA
	
	

	Montant TTC
	
	


3. M'engage à exécuter les travaux dans un délai de _________________ mois

4. M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai de soixante (90) jours à compter de la date limite pour la remise des offres.

5. Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants : 

_________________________________________________________
Le Maître d’Ouvrage libérera les sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte N°___________________________ ouvert au nom de : _________________ auprès de la banque : ___________________________ Agence de : ________________________
Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.
Fait à _______________, le ___________

                                                                                               LE SOUMISSIONNAIRE

ANNEXE N° 6: MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION
Banque:

Référence de la Caution : N°......................................................

Adressée à : A Monsieur Le Maire de la Commune de Minta
Ci-dessous désigné «  Maître d’Ouvrage   »
Attendu que l’Entreprise ………………………. ci-dessous désignée « le Soumissionnaire » a soumis son offre en date du ........................ pour (rappeler l’objet de l’Appel d’Offres) ci-dessous désignée l’offre, et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à (indique le montant) francs CFA

Nous…………………………………….. (Nom et adresse de la banque), représentée par :……………… (Noms des signataires), ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement  au Maître d’Ouvrage  de la somme maximale de (indiquer le montant) francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l’acte de la soumission ;

Ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par le  Maître d’Ouvrage  pendant la période de validité :

· Manque à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

· Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage  un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d’Ouvrage  notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s)  a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d’Ouvrage  pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront les seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ....................................  le............................

(Signature de la banque)

ANNEXE N° 7 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque:

Référence de la Caution : N°......................................................

Adressée à : Monsieur Le Maire de la Commune de Minta, ci-dessous désigné «  Maître d’Ouvrage  »

Attendu que …………………………. (Nom et adresse de l’entreprise) ci-dessous désignée « l’entrepreneur » s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser  (indiquer la nature des travaux)
Attendu qu’il est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif égal à 2% du montant de la tranche du marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement, 

Nous…………………………………….. (Nom et adresse de la banque), représentée par :……………… (noms des signataires), ci-dessous désignée « la banque », nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de……………………….. (en chiffres et en lettres)
Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès sa notification à l’entrepreneur, par le Maître d’Ouvrage, de l’approbation de la Lettre Commande. Elle sera libérée dans un délai d’un mois suivant la date de la réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage  au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront les seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ....................................  le............................

(Signature de la banque)

ANNEXE N°8 : MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

Banque:

Référence de la Caution : N°......................................................

Adressée à : Monsieur le Maire de la Commune de Minta, ci-dessous désigné «  Maître d’Ouvrage »

Attendu que ………… ………………. (Nom et adresse de l’entreprise) ci-dessous désignée « l’entrepreneur » s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser  (indiquer la nature des travaux)
Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à 10% du montant du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution, 

Nous…………………………………….. (Nom et adresse de la banque), représentée par :……………… (noms des signataires), ci-dessous désignée « la banque », 

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous portons garants et responsables à l’égard de  le Maître d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de ……………………….. (en chiffres et en lettres) correspondant à 10% du montant du marché.

Et, nous nous engageons à payer  au Maître d’Ouvrage dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur au Maître d’Ouvrage  au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à 10% du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30)  jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur main levée délivrée par le  Maître d’Ouvrage.
Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage, au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront les seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ....................................  le............................

(Signature de la banque)
ANNEXE N°9 : MODELE D’ATTESTATION DE VISITE DU SITE DES TRAVAUX

ANNEXE N°9 : MODELE D’ATTESTATION DE VISITE DU SITE DES TRAVAUX

Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N°_02/AONO/MINDDEVEL/RC/DHS/C-MINTA/SG/CIPM/2023 du 27/02/2023, pour les travaux de construction de cinq (05) forages à motricité humaine dans les localités de mengue 2, Loum, Medonlong, Nio Marche, Mbargue Ecole – (lot 1) et des puits aménagés dans les localités de sandja, Tikare et Biti Bidou – (lot 2), dans la Commune de Minta, Département de la Haute-Sanaga, Région du Centre.
Je soussigné, ___________________________________,  représentant du Maître d’Ouvrage.

Atteste que le nommé _________________________________________________

Représentant de l’Entreprise ___________________________________________

                                           B.P. ______________________

                                           Tél ___________________________________________

                                           N° RC : _______________________________________

                                           N° de l’attestation d’immatriculation ________________________________

A effectivement visité l’emplacement retenu pour le projet objet de l’Appel d’Offres susmentionné en date du __________________________________________________

En foi de quoi la présente Attestation est délivrée à l’Entreprise pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à ______________________, le ______________________

Le représentant du Maître d’Ouvrage.


PIECE N°12
LISTE DES BANQUES ET COMPAGNIES D’ASSURANCES AGRÉEES ET HABILETÉES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS
I-BANQUES

1. Afriland First Bank, B.P. 11 834, Yaoundé ;

2. Banque Atlantique Cameroun (BACM), B.P. 2 933, Douala ;

3. Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), B.P.12 962, Yaoundé ;

4. Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI BANK), B.P. 600, Douala ;

5. Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC), B.P. 1 925, Douala ;

6. Bank Of Africa Cameroun (BOA Cameroun), B.P.4 593, Douala ;

7. CITI Bank Cameroun (CITIGROUP), B.P. 4 571, Douala ;

8. Commercial Bank-Cameroun (CBC), B.P. 4 004, Douala ;

9. Eco bank Cameroun (ECOBANK), B.P. 582, Douala ;

10. National Financial Credit Bank (NFC-Bank), B.P. 6 578? Yaoundé ;

11. Société Camerounaise de Banques-Cameroun (SCB-Cameroun), B.P. 300, Douala ;

12. Société Générale Cameroun (SGC), B.P.1 784, Douala ;

13. Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC), B.P. 1 784, Douala ;

14. Union Bank of Cameroon (UBC), B.P. 15 569, Douala ;

15. United Bank for Africa (UBA), B.P. 2 088, Douala.

II- Compagnies d’assurances

1. Activa Assurances, B.P. 12 970, Douala ;

2. AREA Assurances S.A., B.P. 1 531, Douala ;

3. Atlantique Assurances S.A., B.P. 2 933, Douala ;

4. Beneficial General Insurance S.A., B.P. 2 328, Douala;

5. Chanas assurances S.A., B.P. 109, Douala ;

6. CPA S.A., B.P.54, Douala ;

7. Nsia Assurances S.A., B.P. 2 759, Douala ;

8. Pro Assur Assurances S.A., B.P. 5 963, Douala ;

9. SAAR S.A., B.P. 1 011, Douala ;

10. Saham Assurances S.A., B.P. 11 315, Douala ;

11. Zenithe Insurance S.A., B.P. 1 540, Douala.


PIECE N°13
GRILLE D’EVALUATION DE L’OFFRES TECHNIQUE
[A remplir systématiquement par le Maître d’Ouvrage en fonction de la nature des prestations à réaliser et selon les précisions du point 5.a de la circulaire n° 003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics].

Note relative aux études préalables
Conformément au Code des Marchés Publics, le Maître d’Ouvrage, doit, avant d’engager la procédure de passation des marchés ou de saisine de la Commission de Passation des Marchés compétente, veiller à ce que les projets de Dossiers d’Appel d’Offres se fassent à partir d’études préalables.
Ces études doivent être exigées lors de l’examen du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) par les Commissions des Marchés.
Le Maître d’Ouvrage est tenu de remplir le questionnaire en annexe l’accompagné des justificatifs des dites études.
MODEL DEJUSTIFICATIFDESÉTUDESPRÉALABLES
1. Joindre l’étude préalable:

2. Indiquer :
2.1.
La date de la réalisation de l’étude ;
2.2.
Le nom du Maître d’Œuvre public ou privé l’ayant réalisé;
2.3.
Les références du marché, si maîtrise d’œuvre privée l’ayant réalisé;
2.4 Si entretien

2.4.1.
Description des études;
2.4.2.
Joindre les relevés de dégradations ainsi que les documents de programmation adoptés
2.5.
Si réhabilitation ou travaux neufs
2.5.1.
Les quantités du détail estimatifs ont-elles celles de l’étude;
2.5 2.
Description des études: APS, APD
2.5.3.
Joindre les dites études.
N.B : -
Pour les prestations de moindre envergure, le Maître d’Ouvrage peut fournir un calcul justificatif des quantités du DAO:

PIECE N°14
PLANS
PLAN POUR FORAGE EQUIPE DE PMH




PLAN POUR PUITS AMENAGE EQUIPE DE PMH

[image: image1.jpg]socle de pompe

Dalette
Margette 1 3
QU] :
e A
. ]
O & % 7 :
TR 14 4 3L :
"7 cuvelage .
0 1= 2 _<'Hm
..... 0 :g
Ancmge ...... ﬁ_ ¥
" intermédiaire’ ~— |\ '/ -
tous les 10m - | W24 © 4
_________ _ e B B e
Ancrage de base o RN i
du cuvelage . %z 73 e ;
; e LA B
trous —. i
‘Massif filtrant- :

) Dalle de fond (4" 1\)its standard PROVILLAGE I1
: Rj5| " Disposition normative

" trousse i Echelle 1:20
Coupante -+ * NIASHISHAIIAG ) oy
coupe en travers d'un puits
b ondd,

Désignation des hauteurs Hauteur capatage Heapt
profondeur totale p Hauteur massif + dalle
Hauteur cuvelée Hc ou de fonds Hf
Hauteur busée Hb Hauteur margelle Hm






[image: image2.emf]

[image: image3.emf]

[image: image4.emf]

PIECE N°15

GRILLE D’EVALUATION DE L’OFFRES TECHNIQUE
I. PRESENTATION DE L‘OFFRE (01 critère)
	N°
	Désignation
	Non
	Oui
	Observations

	1
	Respect de l’ordre de l’assemblage dans les trois volumes  et séparation des pièces par des intercalaires de couleur
	
	
	

	Total (sur 01)
	
	
	


II. PERSONNEL (14 critères)

	N°
	Désignation
	Non Oui
	Oui
	Observations

	1
	Conducteur des travaux
	-Ingénieur B+3 GR/Hydraulicien  ou Technicien Supérieur GR /GC
	
	
	

	
	
	-Attestation de présentation de l’original du diplôme
	
	
	

	
	
	-Expérience 3 ans dans les travaux similaires
	
	
	

	
	
	-CV avec photo 4x4 signé et daté
	
	
	

	2
	Chef de Chantier
	-Technicien Supérieur de Génie Rural 
	
	
	

	
	
	-Attestation de présentation de l’original du diplôme
	
	
	

	
	
	-Expérience  2 ans  dans les travaux similaires
	
	
	

	
	
	-CV avec photo 4x4 signé et daté
	
	
	

	3
	Géophysicien ou hydrogéologue
	- Certificat de travail
	

	
	

	
	
	-Expérience 03 ans dans les travaux similaires
	
	
	

	
	
	-CV avec photo 4x4 signé et daté
	
	
	

	4
	Foreur
	- Certificat de travail
	
	
	

	
	
	-Expérience 03 ans dans les travaux similaires
	
	
	

	
	
	-CV avec photo 4x4 signé et daté
	
	
	


III. MATERIELS (07 critères)

	N°
	Désignation
	Non 
	Oui
	Observations 

	1
	Un compresseur tracté ou porté sur camion 
	
	
	

	2
	Une pompe électrique immergée 
	
	
	

	3
	Un poste de soudure 
	
	
	

	4
	Un véhicule de liaison 4*4 pick up 
	
	
	

	5
	Un groupe électrogène 
	
	
	

	6
	Un dispositif de mesure de débit et des niveaux d’eau 
	
	
	

	7
	Liste des équipements, GPS et petit matériel de chantier 
	
	
	

	Total (sur 07)
	
	
	


L’Entreprise doit fournir tous les documents prouvant que les équipements cités sont sa propriété ou un contrat de location avec un propriétaire au cas où il gagnerait le marché : Factures – Certificat d’immatriculation – Attestation d’assurance – carte grise. 

NB : Pour chaque Lot, le personnel d’encadrement et le matériel devront être différents pour les entreprises désireuses de soumissionner pour les deux Lots.

IV. METHODOLOGIE (10 critères)

	N°
	Désignation
	Non
	Oui
	Observations

	1
	- Cohérence de l’installation de chantier 
	
	
	

	2
	- Respect du délai d’exécution 
	
	
	

	3
	- Existence de l’organigramme de chantier 
	
	
	

	4
	- Existence du planning 
	
	
	

	5
	- Prise en compte des mesures de sécurité de chantier 
	
	
	

	6
	- Prise en compte de la protection de l’environnement 
	
	
	

	7
	- Dispositions pour assurance qualité 
	
	
	

	8
	- Emploi de la main d’œuvre locale 
	
	
	

	9
	- Attestation de visite de site avec photos
	
	
	

	10
	- CCTP paraphé signé et daté
	
	
	

	
	Total 
	
	
	


V. REFERENCES GENERALES ET SPECIFIQUES DE L’ENTREPRISE
(01 critère)
	N°
	Désignation
	Non 
	Oui
	Observations 

	1
	Projet d’hydraulique d’un montant supérieur ou égal à vingt millions (20 000 000) de francs CFA
	
	
	


	TOTAL GENERAL (NOTE TECHNIQUE GLOBALE)  …………./ 33 OUI


NB :Seules les soumissions qui auront obtenues au moins 81.81% des critères essentiels, soit 27 sur 33  « oui » par Lot  seront admises à l’analyse financière.

[image: image5.png]



N°�
Requirements�
�
1�
Respect for the order of assembly in the three volumes and separation of the parts by coloured dividers�
�






N°�
Requirements�
�









1�






Constructio n Manager�
-Engineer B+3 GR/Hydraulic Engineer or Senior Technician GR/GC


-Certificate of presentation of the original


-Experience 3 years


-CV with 4x4 photo signed and dated�
�






2�



Site


Manager�
-Senior Rural Engineering Technician


-Certificate of presentation of the original


-Experience 2 years


-CV signed and dated�
�






3�
Geophysicis t or hydrogeolo gist�
- Work certificate


-Experience of 03 years in similar work


-CV with 4x4 photo signed and dated�
�






4�






Driller�
-Work certificate


-3 years experience in similar work


-CV with 4x4 photo signed and dated�
�






N°�
Requirements�
�
1�
A truck-mounted or towed compressor�
�
2�
An electric submersible pump�
�
3�
A welding station�
�
4�
A 4*4 pick up liaison vehicle�
�
5�
A generator�
�
6�
A device for measuring flow and water levels�
�
7�
List of equipment, GPS and small construction equipment�
�






N°�
Designation�
�
1�
Hydraulic projects over the last three years for an amount greater than or equal to one hundred and


fifty million (150,000,000) CFA francs for Lot 1 and sixty million (60,000,000) CFA francs for Lot


2�
�









_1737625961.pdf





_1737625963.pdf





_1737625960.pdf


1
5


4
0


120


60


1
0


15 320 15


1
2
0


Coupe A6A6


Rigole
5 cm


Puits cuvelé


Anti-bourbier






