REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

********

EAST REGION

********

LOM AND DJEREM DIVISION

*************

BERTOUA CITY COUNCIL

*************

SECRETARIAT GENERAL

************

INTERNAL STRUCTURE FOR THE ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACTS

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

********

REGION DE L’EST

********

DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

*************

COMMUNAUTE URBAINE DE BERTOUA

*************

SECRETARIAT GENERAL

************

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINUSTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°……/AONO/CUB/MVB/SG/SIGAMP/CIPM/2023 DU…………..

POUR LES TRAVAUX DE FOURNITURE ET POSE DE 65 LAMPADAIRES A ENERGIE SOLAIRE DANS CERTAINS QUARTIERS DE LA VILLE DE BERTOUA: KPOKOLOTA (35) ET RADIO-BIRPONDO (30)

MONTANT : 90 000 000 TTC

# FINANCEMENT : BIP

# EXERCICE 2023

# DELAI D’EXECUTION : TROIS (03) MOIS

Pièce n°1 : Avis d’Appel d’Offres (AAO)

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

********

EAST REGION

********

LOM AND DJEREM DIVISION

*************

BERTOUA CITY COUNCIL

*************

SECRETARIAT GENERAL

************

INTERNAL STRUCTURE FOR THE ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACTS

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

********

REGION DE L’EST

********

DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

*************

COMMUNAUTE URBAINE DE BERTOUA

*************

SECRETARIAT GENERAL

************

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DE MARCHES PUBLICS

# AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N°……/AONO/CUB/MVB/SG/SIGAMP/CIPM/2023 DU ………….

POUR LES TRAVAUX DE FOURNITURE ET POSE DE 65 LAMPADAIRES A ENERGIE SOLAIRE DANS CERTAINS QUARTIERS DE LA VILLE : KPOKOLOTA (35) et RADIO-BIRPONDO (30)

# Financement : BIP 2023

- Objet de l'Appel d'Offres

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public de l’exercice 2023, le Maire de la Ville de Bertoua (Maitre d’Ouvrage), lance un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de Fourniture et de pose de 65 lampadaires à énergie solaire dans certains quartiers de la ville de Bertoua suivant l’allotissement du tableau ci-après :

:

| N° DE LOT | LIEU | ITINERAIRES |
| --- | --- | --- |
| Lot unique | Bertoua 1 et 2 | Certains quartiers de la ville de Bertoua (Kpokolota et carrefour CRTV-Rectorat) |

- Consistance des travaux

Les travaux, objet du présent dossier d’appel d’offres consistent en l’exécution des tâches définies ci-après :

- Les études techniques complémentaires nécessaires ;

- La réalisation de l’ensemble des travaux de génie civil (fouille de fondation d’ancrage, remblais, remise en état des sites) ;

- La fourniture et la pose de candélabres de 8 m de hauteur fixés sur la fondation d’ancrage en acier galvanisé, devant porter les panneaux solaires, les luminaires, batteries (incorporées) régulateurs de charge etc… ;

- La formation des agents communaux chargés de la maintenance des équipements ;

- Délais d’exécution

Le délai maximum d’exécution est de trois (03) mois.

- Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel des travaux après études est quatre-vingt-dix millions francs (90 000 000) F CFA Francs CFA

- Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux Entreprises et Bureaux d’Études de droit camerounais.

- Financement

Les travaux objet du présent appel d'offres sont financés par le BIP de l’exercice 2023, sur la ligne d’imputation budgétaire :

- Cautionnement

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du DAO, d'un montant Un million huit cent mille (1 800 000) francs CFA.

Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité   administrative (Préfet, Sous-préfet,), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du dossier d’appel d’offres, entraînera le rejet de l'offre.

- Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables, auprès du Chef service de la Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics de la Communauté Urbaine de Bertoua Tél : 6 95 31 53 70/676 27 43 00, Email: daniellefotso9@gmail.com, BP 13 Bertoua, située au 147, Avenue AHMADOU AHIDJO, dès publication du présent avis.

- Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être obtenu auprès du Chef service de la Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics de la Communauté Urbaine de Bertoua, BP 13 Bertoua, située au 147, Avenue AHMADOU AHIDJO contre présentation d'un reçu de versement de la somme non remboursable de : Quatre-vingt-dix mille (90 000) francs CFA, à la recette Municipale de la Communauté Urbaine de Bertoua, sise au 83, rue AVOM Raymond, Bodomo.

- Remise des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont l’original et six (06) copies marquées comme tels (ensemble des offres en fichier numérique dans une clé USB), devra parvenir contre récépissé à la Direction des Services Techniques de la Communauté Urbaine de Bertoua au plus tard le ………………. … à 11 heures, heure locale, et devra porter la mention suivante :

# AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N°……/AONO/CUB/MVB/SG/SIGAMP/CIPM/2023 DU…

POUR LES TRAVAUX DE FOURNITURE ET POSE DE 65 LAMPADAIRES A ENERGIE SOLAIRE DANS CERTAINS QUARTIERS DE LA VILLE : KPOKOLOTA (35) et RADIO-BIRPONDO (30)

# « A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

- Ouverture des plis

# L’ouverture des plis se fera en un seul temps.

L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le ……….. ….  à 11 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Communauté Urbaine de Bertoua dans sa salle de réunions.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix.

- Critères d’évaluation

  - Critères éliminatoires

Critères éliminatoires sont les suivants :

- Absence de la caution de soumission ;

- Non-conformité d’une pièce administrative après 48h

- Fausses déclarations ou pièces falsifiées

- Note technique inférieure à 29 oui sur 35

- Omission dans le Bordereau des prix unitaires d’un prix unitaire quantifié

- Offre financière incomplète

- Spécifications techniques non conformes ;

- Absence de sous-détails des prix unitaires ;

- Non production de la déclaration sur l’honneur de n’avoir pas abandonné une prestation du même type au cours des trois dernières années et de ne pas figurer dans la liste des entreprises exclues de la commande publique.

N/B : Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être complètes et impérativement produites en originaux ou copies certifiées conformes selon le cas, datant de trois (03) mois au plus et conformes aux modèles joints.

NB : Les offres jugées non conformes à l'issue de l'examen technique sont rejetées et écartées de toute autre évaluation.

  - Les principaux critères de qualification ou essentiels

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

Service après-vente …………………………………………………………….. Oui/Non

Capacité financière du soumissionnaire…………………………………………. Oui/Non

| Le chiffre d’affaire…………………………………………………….............. | Oui/Non |
| --- | --- |
| Personnel………………………………………………………………………. | Oui/Non |
| Références de l’entrepreneur………………………………………………... | Oui/Non |
| La disponibilité du matériel et des équipements essentiels………...……….. | Oui/Non |
| Note technique (méthodologie, organisation, planning)………………………. | Oui/Non |
| Visite de site | Oui/Non |

NB : Le non-respect de deux (02) critères entraîne l’élimination de l’offre.

- Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

- Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès du Chef service de la Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics de la Communauté Urbaine de Bertoua Tél : 6 95 31 53 70/676 27 43 00, Email: daniellefotso9@gmail.com

- Addendum à l'offre

# Ampliations :

-ARMP ;

-MINMAP (Délégation Régionale) ;

-MINDDEVEL ;

-MINHDU ;

-Président CIPM ;

DEPP (suivi) ;

CFS (suivi) ;

-Affichage.

Le Maire de la Ville de Bertoua se réserve le droit d'apporter, le cas échéant, toute modification utile ultérieure à cet appel d'offres.

Bertoua, le_______________

Le Maire de la Ville

(Maître d’Ouvrage)

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

********

REGION DE L’EST

********

DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

*************

COMMUNAUTE URBAINE DE BERTOUA

*************

SECRETARIAT GENERAL

************

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

********

EAST REGION

********

LOM AND DJEREM DIVISION

*************

BERTOUA CITY COUNCIL

*************

SECRETARIAT GENERAL

************

INTERNAL STRUCTURE FOR THE ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACTS

OPENED NATIONAL INVITATION TO TENDER

N°… /ONIT/CUB/MVB/SG/SIGAMP/CIPM/2023 OF………………….. FOR THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC LIGTHING BY SOLAR ENERGY INTO BERTOUA CITY

Financing: BIP, 2023 Financial Year

- Subject of the invitation to tender

Within the framework of the execution of the budget of 2023 Financial Year, the Mayor of City Council of Bertoua Hereby launches an opened national invitation to tender for the implementation of public ligthing by solar energy into Bertoua city following the next allotment.

| N° of lots | Place | Linear | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | - Kpokolota ; - CRTV- Rectorate | 3 068 ml | Town of Bertoua |

- Nature of services

- Technicals studies needed ;

- The realization of all civil engineering work

- The establishment of a steel anchoring foundation to ensure the protection of batteries against atmospheric agents

- The supply and installation of 8 m high (rectangular) candelabras fixed on the galvanized steel anchoring foundation, to carry the solar panels and the luminaires;

- The supply and installation of solar batteries and associated box (solar energy storage sets installed in the box);

- Supply and installation of regulator (charge controller batteries via solar panels and charge / discharge regulator batteries);

- The training of municipal agents responsible for equipment maintenance;

- Delivery deadline

The maximum execution deadline provided for by the Contracting Authority shall be 03 (three) months

- Estimated cost

The estimated cost of work after studies ninety hundred millions (90 000 000) F CFA CFA Francs

Participation and origin

Participation in this invitation to tender is opened to companies and consultancies in Cameroon.

- Financing

Services which form the subject of this invitation to tender shall be financed from the BIP 2023 Financial Year,

Admissibility of offers

Each tenderer must attach to his administrative documents, a tender deposit established by a first-rate bank approved by the Ministry of Finance and listed in Exhibit 12 of the DAO, in the amount of One Million eight hundred thousand (1 800 000) francs CFA Francs. Under pain of rejection, the other administrative documents required must be produced in originals or certified true copies by the issuing service or an administrative authority (Prefect, Sub-Prefect, etc.), in accordance with the stipulations of the Supplementary Regulations of the Tender. They must obligatorily be dated less than three (03) months preceding the date of deposit of the offers or have been established after the date of signature of the Invitation to Tender. Any offer that does not comply with the requirements of this notice and the Tender File will be declared non-responsive. In particular, the absence of the bid bond issued by a first-rate bank approved by the Ministry of Finance or the non-compliance with the templates of the tender documents will result in the rejection of the tender.

- Consultation of tender file

The bidding documents can be consulted during working hours at the Technical Services Department of the Bertoua City Council, BP 13 Bertoua, located at 147, Avenue AHMADOU AHIDJO, as of the publication of this notice.

- Acquisition of tender file

The file can be obtained from the Direction of Technical Services of the Bertoua Urban Community, BP 13 Bertoua, located at 147, Avenue AHMADOU AHIDJO against presentation of a receipt of payment of the non-refundable sum of: One ninety Thousand (90,000) CFA Francs, to the municipal revenue of the Urban Community of Bertoua, located at 83, rue AVOM Raymond.

- Submission of offers

Each offer written in French or in English in seven (07) copies of which the original and six (06) copies marked as such, must reach against receipt to the Technical Services Department of the Urban Community of Bertoua no later than ...... ............. 2022 at 11 am local time, and should be marked as follows:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

N°……… /ONIT/CUB/MVB/SG/SIGAMP/CIPM/2023 OF…………………… 2023 FOR THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC LIGTHING BY SOLAR ENERGY INTO BERTOUA CITY

"TO OPEN ONLY IN A DEPOSIT SESSION"

- Opening of the folds

The opening of the folds will be done in one time. The opening of administrative documents, technical and financial offers will take place on .......... 2023 at 11am by the internal commission for public contracts of the Bertoua City Council in its meeting room. Only bidders may attend this opening session or be represented by a person of their choice.

- Main eliminatory criteria

- Any bid that does not comply with the requirements of the DAO will be declared inadmissible;  and failure to adhere to the models of DAO parts will result in outright rejection of the offer;

- Not owning or leasing a bucket truck

- Not having justified the completion of a similar project of an amount equal to at least sixty fiveteen Millions (75,000,000) CFA francs

- Under pain of rejection, administrative documents required must be complete and imperatively produced in original or certified copies as appropriate, dating from three (03) months at the most and in accordance with the attached models.

- Misrepresentation or falsification of parts are grounds for rejection.

- Incomplete financial offer

- Incomplete technical file

NB: Tenders deemed non-compliant at the end of the technical examination are rejected and rejected from any other evaluation.

- Main evaluation criteria

The criteria relating to the qualification of the candidates will relate to :

| The turn over ............................................................ ........................................ | Yes / No |
| --- | --- |
| Staff……………………………………………………………………………. | Yes / No |
| Contractor's references ……………………………………………………... | Yes / No |
| The availability of essential equipment and materials …………...………….. | Yes / No |
| Technical note (methodology, organization, planning)…………………….…. | Yes / No |
| Access to a line of credit or other financial resources ………...…………...... | Yes / No |

NB: Failure to comply with two (02) criteria will result in the elimination of the offer.

- Validity of offers

Period of validity of tenders Tenderers remain committed by their tender for 90 days from the deadline fixed for the submission of tenders.

15. Complementary information

Additional information can be obtained during work hours from the Technical Services Department of the Bertoua City Council, at the following following telephone numbers 695 31 53 70

16. Addendum to the tender

The Government Delegate to the Bertoua City Council shall reserves the right, as necessary, to make any subsequent useful amendments to this tender.

Bertoua, le_______________

The Mayor of City Council of Bertoua

# Ampliations :

-ARMP ;

-MINMAP (Délégation Régionale) ;

-Président CIPM ;

-MINHDU (suivi) ;

-MINDDEVEL

DEPP (suivi) ;

CFS (suivi) ;

-Affichage.

(The Owner)

Pièce n° 2 : Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO)

# Table des matières

| A | Généralités …………………………………………………………………………….. | 14 |
| --- | --- | --- |
| Article 1 | : Portée de la soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| Article 2 | : Financement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| Article 3 | : Fraude et corruption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| Article 4 | : Candidats admis à concourir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| Article 5 | : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés. ………………. . …………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| Article 6 | : Qualification du Soumissionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| Article 7 | : Visite du site des travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| B | Dossier d’Appel d’Offres………………………………………………………………... | 18 |
| Article 8 | : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| Article 9 | : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours ……………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 |
| Article 10 | : Modification du Dossier d’Appel d’Offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 |
| C | Préparation des offres……………………………………………………………….. | 20 |
| Article 11 | : Frais de soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………. . . . . . . . . . . . | 20 |
| Article 12 | : Langue de l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| Article 13 | : Documents constituants l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| Article 14 | : Montant de l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 |
| Article 15 | : Monnaies de soumission et de règlement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………….. . . . . . . . . . . . . . . | 23 |
| Article 16 | : Validité des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . | 24 |
| Article 17 | : Caution de Soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………. . . . . . . . . . . . . . . . . | 25 |
| Article 18 | : Propositions variantes des soumissionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………. . . . . . . . . . . . . . . . | 26 |
| Article 19 | : Réunion préparatoire à l’établissement des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………….. . . . . . . . . . | 27 |
| Article 20 | : Forme et signature de l’offre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………. . . . . . . . . | 28 |
| D | Dépôt des offres | 29 |
| Article 21 | : Cachetage et marquage des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………….. . . . . . . | 29 |
| Article 22 | : Date et heure limite de dépôt des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………… . . . . . | 29 |
| Article 23 | : Offres hors délai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………. . . . . . | 30 |
| Article 24 | : Modification, substitution et retrait des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 |
| E | Ouverture des plis et évaluation des offres……………………………………….. | 31 |
| Article 25 | : Ouverture des plis et recours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………. | 31 |
| Article 26 | : Caractère confidentiel de la procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………….. . . . . . . . | 33 |
| Article 27 | : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage . . . . . . . . . . . . . . . ……….. . . ………………………………. . . . . . . . | 33 |
| Article 28 | : Détermination de la conformité des offres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………..………….. | 34 |
| Article 29 | : Qualification du soumissionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………….………………. | 35 |
| Article 30 | : Correction des erreurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………. | 35 |
| Article 31 | : Conversion en une seule monnaie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………. | 36 |
| Article 32 | : Evaluation des offres au plan financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………… | 36 |
| Article 33 | : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………. | 38 |
| F | Attribution du marché………………………………………………………………...... | 38 |
| Article 34 | : Attribution du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 38 |
| Article 35 | : Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…………………………………. | 38 |
| Article 36 | : Notification de l’attribution du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 38 |
| Article 37 | : Publication des résultats d’attribution du marché et recours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 39 |
| Article 38 | : Signature du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 39 |
| Article 39 | : Cautionnement définitif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 |

# Règlement Général de l'Appel d'Offres

# A. Généralités

# Article 1 : Portée de la soumission

  - Le Maître d’Ouvrage, tel qu’il est défini dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres(RPAO), ci-après dénommé le “Maître d’Ouvrage”, lance un Appel d’Offres pour les travaux de mise en place des lampadaires solaires dans la ville de Bertoua décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO. Le nom, et le numéro d’identification faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO. Il y est fait ci-après référence sous le terme “les Travaux”.

  - Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

  - Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes “Maître d’Ouvrage” et “Maître d’Ouvrage Délégué” sont interchangeables et le terme “jour” désigne un jour calendaire.

# Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO

# Article 3 : Fraude et corruption

3.1. Le Maître d’Ouvrage exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, le Maître d’Ouvrage :

- Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

- Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

- Se livre   à des “manœuvres   frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer   l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

- “Pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que le Maître d’Ouvrage en ait connaissance ou non) visant à maintenir   artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

- “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

- Rejettera une proposition   d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

  - Le   Ministre Délégué à la Présidence en charge des Marchés Publics, Autorité chargée des   Marchés Publics  peut  à  titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant  une  période  n’excédant  pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits  d’intérêts,  de  délit  d’initiés,  de  fraude, de corruption ou de production de documents non	authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

# Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré-qualification.

4.2 En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve   des

Dispositions ci-après :

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

- Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a   fourni   des   services   de   consultant   pour   la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; où

- Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

- Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

- Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Maître d’Ouvrage.

# Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2. Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

# Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

# 6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

- Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;

- Fournir toutes les informations (compléter ou mettre   à   jour   les   informations   jointes   à   leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré- qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

- La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

- Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

- Les commandes acquises et les marchés attribués ;

- Les litiges en cours ;

- La disponibilité du matériel indispensable.

6.2.  Les   soumissions   présentées   par   deux   ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- L’offre	devra	inclure	pour	chacune	des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus.  Le RPAO  devra  préciser les  informations  à  fournir  par  le  groupement et   celles   à   fournir   par   chaque   membre   du groupement ;

- L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

- La  nature  du  groupement  (conjoint  ou  solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de  l’accord  de  groupement  en  bonne  et  due forme ;

- Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché ;

- En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique; en revanche,  chaque  entreprise  est  payée  par  le Maître   d’Ouvrage   dans   son   propre   compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3.  Les soumissionnaires	doivent	également présenter	des propositions suffisamment détaillées	pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4.  Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une  marge  de  préférence,  doivent  fournir tous  les   renseignements   nécessaires   pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à  l’article 32 du RGAO.

# Article  7 : Visite du site des travaux

7.1.  Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et  d’obtenir  par  lui-même,  et  sous  sa  propre responsabilité,  tous  les  renseignements  qui peuvent

être nécessaires  pour  la  préparation de l’offre et l’exécution des travaux.  Les coûts liés  à  la   visite  du site  sont  à  la  charge  du Soumissionnaire.

7.2.  Le	Maître	d’Ouvrage	autorisera	le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer  dans  ses  locaux  et  sur  ses  terrains aux  fins  de  ladite  visite,  mais  seulement  à  la condition  expresse  que  le  Soumissionnaire, ses  employés  et  agents  dégagent  le  Maître d’Ouvrage,  ses  employés  et  agents,  de  toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent   si   nécessaire,   et   qu’ils   demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3.  Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire   à   l’établissement   des   offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

# B. Dossier d’Appel d’Offres

# Article  8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1.  Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant  l’objet  du  marché,  fixe  les  procédures de  consultation des entrepreneurs et  précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément  à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après:

- L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

- Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

- Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

- Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Cahier  des  Clauses Techniques  Particulières (CCTP) ;

- Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

- Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

- Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;

- Le cadre du planning d’exécution ;

- Documents  graphiques  et  autres  éléments  du dossier technique ;

- Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

- Modèle de lettre de soumission ;

- Modèle de caution de soumission ;

- Modèle de cautionnement définitif ;

- Modèle de caution d’avance de démarrage ;

- Modèle  de  caution  de  retenue  de  garantie  en remplacement de la retenue de garantie ;

- Modèle de marché ;

- La liste des banques et organismes financiers de 1er  rang  agréés  par  le  ministre  en  charge  des finances autorisés à émettre des cautions.

8.2.  Le  Soumissionnaire  doit  examiner  l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et

Spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient  de  fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

# Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1.  Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres  peut  en  faire  la  demande  au  Maître d’Ouvrage par écrit ou par courrier électronique (télécopie  ou  e-mail) à l’adresse du Maître d’Ouvrage indiquée dans le RPAO. Le Maître d’Ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une  copie de la réponse du Maître d’Ouvrage, indiquant  la  question  posée  mais  ne  mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2.  Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré-qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de  passation des  marchés  publics  peut  introduire une requête auprès du maître d’ouvrage.

9.3.  Le   recours doit être  dressé au Maître d’Ouvrage ou au  Maître d’Ouvrage Délégué avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission. Il  doit  parvenir  au  Maître  d’Ouvrage  ou  au  Maître d’Ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4.  Le  Maître  d’Ouvrage  ou  le  Maître  d’Ouvrage Délégué dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme  chargé  de  la  régulation  des  marchés publics ;

# Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

# 10.1 Le Maître d'Ouvrage peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit  à  son  initiative ou en réponse  à  une  demande  d’éclaircissements  formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres  conformément  à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les  soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs au Maître d’Ouvrage par écrit.

10.3.  Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans  la préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C. Préparation des offres

# Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation  et  à  la  présentation  de  son  offre,  et  le Maître  d’Ouvrage n’est  en  aucun  cas  responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de  la  procédure d’appel d’offres.

# Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé  entre  le  Soumissionnaire  et  le Maître d’Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés  fournis  par le soumissionnaire  peuvent être rédigés dans  une autre  langue  à  condition d’être  accompagnés  d’une  traduction  précise  en français  ou  en  anglais ;  auquel cas et aux  fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

# Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment  remplis  et  regroupés  en  trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

-   A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

-   A  acquitté  les  droits,  taxes,  impôts,  cotisations, contributions,  redevances  ou  prélèvements  de quelque nature que ce soit ;

-   N’est  pas  en  état  de  liquidation  judiciaire  ou  en faillite ;

-   N’est  pas  frappé  de  l’une  des  interdictions  ou déchéances prévues par la législation en vigueur.

ii.  La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

iii. La  confirmation  écrite  habilitant  le  signataire  de l’offre  à  engager  le  Soumissionnaire,  conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

b.1. Les renseignements sur les qualifications

Le  RPAO  précise  la  liste  des  documents  à  fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie

Le  RPAO  précise  les  éléments  constitutifs  de  la proposition	technique des soumissionnaires, notamment  :  une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et  le  programme  que le soumissionnaire  compte mettre  en  place  ou  en  œuvre  pour  les  réaliser (installations,  planning,  PAQ,  sous-traitance,  attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3.  Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Le   soumissionnaire   remettra  les copies  dûment paraphées  des documents  à  caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1.  Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2.  Le  Cahier  des  Clauses  Techniques  Particulières (CCTP).

b.4. Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le   RPAO   précise   les   éléments   permettant   de justifier le coût des travaux, à savoir :

1.  La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

2.  Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

3.  Le détail estimatif dûment rempli ;

4.  Le  sous-détail  des  prix  et/ou  la  décomposition des prix forfaitaires ;

5.  L’échéancier  prévisionnel  de  paiements  le  cas échéant.

Les   soumissionnaires utiliseront à cet   effet   les pièces  et  modèles  prévus  dans  le  Dossier  d’Appel d’Offres,  sous  réserve des  dispositions de  l’Article 17.2 du RGAO concernant  les  autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des  offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché.

# Article 14 : Montant de l’offre

14.1.  Sauf indication contraire figurant dans le Dossier   d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira   l’ensemble   des   travaux décrits  dans  l’Article  1.1  du  RGAO,  sur  la base  du  Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2.  Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3.  Sous réserve de  dispositions   contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits,   impôts  et  taxes   payables  par  le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4.  Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des  prix  sont  prévues  au  marché,  la  date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités   de   révision   et/ou   d’actualisation desdits prix  doivent   être  précisées.   Etant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5.  Tous  les  prix  unitaires  devront  être  justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8.

# Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

15.1.  En cas d’Appel d’Offres Internationaux,  les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions  soit  de  l’Option  A  ou  de  l’Option  B ci-dessous;   l’option   applicable   étant   celle retenue dans le RPAO.

15.2.  Option  A : le  montant  de  la  soumission  est libellé entièrement en monnaie nationale

Le  montant  de  la  soumission,  les  prix  unitaires  du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

a.  Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire   qui compte  engager des dépenses dans d’autres monnaies pour  la  réalisation  des  Travaux,  indiquera en annexe à  la  soumission le  ou  les pourcentages  du  montant  de  l’offre  nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b.  Les	taux	de	change	utilisés	par	le Soumissionnaire   pour   convertir   son   offre   en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission.   Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3.  Option  B  :  Le  montant  de  la  soumission  est directement  libellé  en  monnaie  nationale  et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le  soumissionnaire  libellera  les  prix  unitaires  du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a.  Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le  Soumissionnaire  compte  se  procurer  dans  le pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b.  Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage seront libellés  dans la  monnaie  du  pays  du  soumissionnaire  ou  de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4.  Le   Maître   d’Ouvrage   peut   demander   aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et   totaux, et indiqués en annexe à  la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un état  détaillé  de  ses  besoins  en  monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5.  Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies  étrangères  restant  à  payer  sur  le montant  du  marché  peut  être  révisée  d’un commun  accord  par  le  Maître  d’Ouvrage  et l’entrepreneur  de  façon  à  tenir  compte  de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

15.6.  Pour les Appels d’Offres Nationaux, la monnaie utilisée est le franc CFA.

# Article 16 : Validité des offres

16.1.  Les offres doivent demeurer valables pendant la   période   spécifiée   dans   le   Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d'Ouvrage,  en  application  de  l'article  22  du RGAO.  Une  offre  valable  pour  une  période plus courte sera rejetée   par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage  Délégué comme non conforme.

16.2.  Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître d'Ouvrage peut solliciter le consentement   du   soumissionnaire   à   une   prolongation du délai de validité. La demande et les réponses  qui  lui  seront  faites  le  seront  par écrit  (ou  par  télécopie).  La  validité  de  la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée  correspondante.  Un  Soumissionnaire peut  refuser  de  prolonger  la  validité  de  son offre  sans  perdre  sa  caution  de  soumission. Un   soumissionnaire   qui   consent  à  une prolongation  ne  se  verra  pas  demander  de modifier  son  offre,  ni  ne  sera  autorisé  à  le faire.

16.3.		Lorsque le marché ne comporte pas d’article de  révision  de  prix  et  que  la  période  de validité  des  offres  est  prorogée  de  plus  de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la  demande  de  prorogation  que  le  Maître d’Ouvrage adressera	au(x)	soumissionnaire(s).  La  période  d’actualisation  ira  de  la date de dépassement des soixante (60) jours à  la  date  de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le  CCAP.  L’effet  de  l’actualisation  n’est  pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

# Article 17 : Caution de soumission

17.1.  En   application   de   l'article   13   du   RGAO, le  soumissionnaire  fournira  une  caution  de soumission du montant   spécifié dans le Règlement  Particulier  de  l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission sera  conforme  au modèle  présenté dans le Dossier  d’Appel d’Offres; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable du Maître d’Ouvrage. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de  validité  demandée par le Maître d’Ouvrage et acceptée par le soumissionnaire,   conformément  aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

17.3.  Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de  Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant  l’offre  et  mentionner  chacun  des membres du groupement.

17.4.  Les   cautions   de   soumission   et   les   offres des   soumissionnaires   non   retenus   seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à  compter  de  la  date  de  publication  des résultats.

17.5.  La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé  le  marché  et  fourni  le  Cautionnement définitif requis.

17.6.  La caution de soumission peut être saisie :

a.  Si  le  soumissionnaire  retire  son  offre  durant  la période de validité ;

b.  Si, le soumissionnaire retenu :

i.   Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

ii.  Manque  à  son  obligation  de  fournir  le  cautionnement  définitif  en  application  de  l’article  38  du RGAO.

# Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1.  Lorsque  les  travaux  peuvent  être  exécutés dans   des   délais   d’exécution   variables,   le RPAO  précisera  ces  délais,  et  indiquera  la méthode  retenue  pour  l’évaluation  du  délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à  l’intérieur  des  délais  spécifiés. Les  offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés  seront   considérées   comme   non conformes.

18.2.  Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous,  les  soumissionnaires  souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base du Maître d’Ouvrage  telle  que  décrite  dans  le  Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre  tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage a	besoin	pour	procéder	à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les   plans, notes de   calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de  construction  proposées,  et  tous  autres détails utiles. Le Maître d’Ouvrage n’examinera  que  les  variantes  techniques,  le  cas échéant, du soumissionnaire   dont   l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3. Quand  les  soumissionnaires  sont  autorisés, suivant  le  RPAO,  à  soumettre  directement des variantes techniques pour certaines parties  des  travaux,  ces  parties  de  travaux  doivent   être   décrites   dans   les   Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec  les  dispositions  de  l’Article  31.2  (g)  du RGAO.

Article 19 :   Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1.  A  moins  que  le  RPAO  n’en  dispose  autre- ment,  le  Soumissionnaire  peut  être  invité  à assister  à  une  réunion  préparatoire  qui  se tiendra  aux  lieu  et  date  indiqués  dans  le RPAO.

19.2.  La  réunion  préparatoire  aura  pour  objet  de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3.  Il  est  demandé  au  soumissionnaire,  autant que possible, de soumettre toute question par écrit  ou  télex,  de  façon  qu’elle  parvienne  au Maître   d’Ouvrage   au   moins   une   semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître   d’Ouvrage ne   puisse   répondre   au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront   transmises   selon   les   modalités   de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4.  Le  procès-verbal  de  la  réunion,  incluant  le texte des questions posées et des réponses données,  y  compris  les  réponses  préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous  ceux  qui  ont  acheté  le  Dossier  d’Appel d’Offres. Toute  modification  des  documents d’appel  d’offres  énumérés  à  l’Article  8  du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître   d’Ouvrage   en   publiant   un   additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5.  Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

# Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1.  Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits   à l’Article  13  du  RGAO,  en  un  volume  portant clairement  l’indication  “ORIGINAL”.  De  plus, le  Soumissionnaire  soumettra  le  nombre  de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2.  L’original   et   toutes   les   copies   de   l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre  indélébile  (dans  le  cas  des  copies,  des photocopies  sont  également  acceptables)  et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1(a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas.  Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges  ou  des  changements  seront  paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3.  L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression  ni  surcharge,  à  moins  que  de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D. Dépôt des offres

# Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1.  Le  soumissionnaire  placera  l’original  et  les copies  des  documents  constitutifs  de  l’offre dans  deux  enveloppes  séparées  et  scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées  dans  une  enveloppe  extérieure  qui devra  également  être  scellée,  mais  qui  ne devra  donner  aucune  indication  sur  l’identité du soumissionnaire.

21.2.  Les enveloppes intérieures et extérieures :

a.   Seront   adressées   au   Maître   d'Ouvrage   à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

b.   Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le  RPAO,  et  la  mention  “A  N'OUVRIR  QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3.  Les   enveloppes   intérieures  porteront   également	le nom et l’adresse	du soumissionnaire  de façon à permettre  au Maître d'Ouvrage de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux  dispositions de  l'article  23  du  RGAO  ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

21.4.  Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2  susvisés,  le  Maître  d'Ouvrage  ne  sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

# Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1.  Les  offres  doivent  être  reçues  par  le  Maître d'Ouvrage à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées  dans  le  Règlement  Particulier  de l'Appel d'Offres.

22.2.  Le Maître d'Ouvrage peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant  un  additif  conformément  aux  dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous   les   droits   et   obligations   du   Maître d'Ouvrage  et  des  soumissionnaires  précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

# Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue au Maître d’Ouvrage après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

# Article 24 : Modification,  substitution  et  retrait des offres

24.1.  Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou  retirer  son  offre  après  l’avoir  déposée,  à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d'Ouvrage   avant   l’achèvement du  délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification  doit  être  signée  par  un  représentant habilité  en  application  de  l’article  20.2  du RGAO.  La  modification  ou  l’offre  de  remplacement  correspondante  doit  être  jointe  à  la notification   écrite.   Les   enveloppes   doivent porter  clairement  selon  le  cas,  la  mention «  RETRAIT  »  et  «  OFFRE  DE  REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION »

24.2.  La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra  dans  ce  cas  être  confirmé  par  une notification  écrite  dûment  signée,  et  dont  la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3.  Les	offres	dont	les	soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article

24.1  leur  seront  envoyées  sans  avoir  été ouvertes.

24.4.  Aucune   offre   ne   peut   être   retirée   dans l’intervalle  compris  entre  la  date  limite  de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission.  Le  retrait  de  son  offre  par  un Soumissionnaire  pendant  cet  intervalle  peut entraîner  la  confiscation  de  la  caution  de soumission  conformément  aux  dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

# Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1.  La  Commission  de  Passation  des  Marchés compétente  procédera  à  l’ouverture  des  plis en  un  ou  deux  temps  et  en  présence  des représentants	des soumissionnaires	 qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants   des   soumissionnaires   qui   sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2.  Dans un premier temps,  les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu  annoncé  à  haute  voix,  tandis  que l’enveloppe  contenant  l’offre  correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été  ouverte.  Le  retrait  d’une  offre  ne  sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées  «  Offre  de  Remplacement  »  seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire   concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement  d’offre  ne  sera autorisé que si la notification correspondante contient  une  habilitation  valide  du  signataire à  demander  le  remplacement  et  est  lue  à haute  voix.  Enfin,  les  enveloppes  marquées « modification » seront ouvertes   et   leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante.  La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été   ouvertes et  annoncées  à  haute voix lors de  l’ouverture  des  plis  seront  ensuite évaluées.

25.3.  Toutes  les  enveloppes  seront  ouvertes  l’une après  l’autre  et  le  nom  du  soumissionnaire annoncé  à  haute  voix  ainsi  que  la  mention éventuelle d’une modification , le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres   financières]   et   toute   variante   le   cas échéant,  l’existence  d’une  garantie  d’offre  si elle  est  exigée,  et  tout  autre  détail  que  le Maître d’Ouvrage peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes  de  l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément  aux  dispositions  de  l'article  24  du   RGAO)  qui  n’ont  pas  été  ouvertes  et  lues  à haute  voix  durant  la  séance  d’ouverture  des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture  des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs  prix,  leurs  rabais,  et  leurs  délais  ainsi que  la  composition  de  la  sous-  commission d’analyse.  Une  copie  dudit  procès-verbal  à laquelle est annexée la feuille de présence est remise   à tous les participants à la fin de la séance.

25.6.  A la fin de   chaque   séance   d’ouverture des  plis,  le  président  de  la  commission  met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7.  En cas de recours, tel que prévu par le Code des  Marchés  Publics,  il  doit  être  adressé  à l’autorité  chargée  des  marchés  publics  avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Maître d’Ouvrage ou au  Maître d’Ouvrage Délégué. Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours  ouvrables  après  l’ouverture  des  plis,  sous  la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et,  éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

# Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1.   Aucune  information  relative  à  l’examen,  à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires,  et  à  la  recommandation  d’attribution   du Marché ne sera donnée   aux soumissionnaires  ni  à  toute  autre  personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.

26.2.   Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou le Maître d’Ouvrage dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3.   Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre  l’ouverture  des  plis  et  l’attribution  du marché, si  un  soumissionnaire souhaite entrer  en  contact  avec  le  Maître  d’Ouvrage pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

# Article 27 : Eclaircissements  sur  les  offres  et contacts avec le Maître d’Ouvrage

27.1.  Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison   des   offres,   le   Président   de   la Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre.  La  demande  d’éclaircissements  et  la réponse  qui  lui  est  apportée  sont  formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou   du   contenu   de   la   soumission   n’est recherché,  offert  ou  autorisé,  sauf  si  c’est nécessaire  pour  confirmer  la  correction  d’erreurs   de   calcul   découvertes  par   la   sous- commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément  aux dispositions de l’Article 29 du RGAO.

27.2.  Sous  réserve  des  dispositions  de  l’alinéa  1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission  des marchés et de la sous-commission pour des questions  ayant  trait  à  leurs  offres,  entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

# Article 28 : Détermination  de  la  conformité  des offres

28.1.  La  Sous-commission  d’analyse  procèdera  à un examen détaillé des offres pour déterminer si   elles sont complètes,  si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2.  La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions  du  Dossier  d’Appel  d’Offres  en  se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3.  Une offre conforme  pour  l’essentiel   au Dossier  d’Appel  d’Offres  est  une  offre  qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications  du  Dossier  d’Appel  d’Offres,  sans divergence ni réserve importante.  Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i.   Affecte  sensiblement  l’étendue,  la  qualité  ou  la réalisation des Travaux ;

ii.  Limite  sensiblement,  en  contradiction  avec  le Dossier  d’Appel  d’Offres,  les  droits  du  Maître d’Ouvrage ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la   compétitivité   des   autres   soumissionnaires qui   ont   présenté   des   offres   conformes   pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4.  Si   une   offre   n’est   pas   conforme   pour l’essentiel, elle	sera	écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5.  Le   Maître   d’Ouvrage   se   réserve   le   droit d’accepter ou  de  rejeter  toute  modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne  doivent  pas  être  pris  en  compte lors de l’évaluation des offres.

# Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La	Sous-commission	s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour  avoir  soumis  l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout  arbitraire  dans  la  détermination  de  la qualification.

# Article 30 : Correction des erreurs

30.1.  La  Sous-commission  d’analyse  vérifiera  les offres  reconnues  conformes  pour  l’essentiel au  Dossier  d’Appel  d’Offres  pour  en  rectifier les  erreurs  de  calcul  éventuelles.  La  sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a.   S’il  y  a  contradiction  entre  le  prix  unitaire  et  le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous- commission d’analyse, la virgule des décimales du  prix  unitaire  soit  manifestement  mal  placée, auquel  cas  le  prix  total  indiqué  prévaudra  et  le prix unitaire sera corrigé ;

b.   Si  le  total  obtenu  par  addition  ou  soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c.   S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2.  Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé  par  la  Sous-commission  d’analyse, conformément  à  la  procédure  de  correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation  du  Soumissionnaire,  ledit  montant  sera réputé l’engager.

30.3.  Si  le  Soumissionnaire  ayant  présenté  l’offre évaluée  la  moins-disante,  n’accepte  pas  les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

# Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1.  Pour  faciliter  l’évaluation  et  la  comparaison des   offres,   la   sous-commission   d’analyse convertira  les  prix  des  offres  exprimés  dans les   diverses   monnaies   dans   lesquelles   le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2.  La  conversion  se  fera  en  utilisant  le  cours vendeur  fixé  par  la  Banque  des  Etats  de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

# Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1.  Seules les offres reconnues conformes, selon les  dispositions  de  l’article  28  du  RGAO, seront  évaluées  et  comparées  par  la  Sous- commission d’analyse.

32.2.  En  évaluant  les  offres,  la  sous-commission déterminera  pour  chaque  offre  le  montant évalué  de  l’offre  en  rectifiant  son  montant comme suit :

a.  En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b.  En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c.  En convertissant en une seule monnaie le montant résultant  des  rectifications  (a)  et  (b)  ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO

d.  En  ajustant  de  façon  appropriée,  sur  des  bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable;

e.  En  prenant  en  considération  les  différents  délais d’exécution  proposés  par  les  soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f.   Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution  de  plus  d’un  lot,  si  cet  appel  d’offres  est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g.  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du	 fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée	  par le Maître d’Ouvrage dans le RPAO.

32.3.  L’effet   estimé   des   formules   de   révision des  prix  figurant  dans  les  CCAG  et  CCAP, appliquées  durant  la  période  d’exécution  du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4.  Si	l’offre	évaluée	la	moins-disante	est jugée  anormalement  basse  ou  est  fortement déséquilibrée  par  rapport  à  l’estimation  du Maître   d’Ouvrage   des   travaux   à   exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous-détail de prix fourni  par  le  soumissionnaire  pour  n’importe quel  élément,  ou  pour  tous  les  éléments  du Détail  quantitatif  et  estimatif,  vérifier  si  ces prix  sont  compatibles  avec  les  méthodes  de construction et le calendrier proposé. Au cas où  les  justificatifs  présentés par le  soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, le Maître d’Ouvrage peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence   accordée   aux   soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les   entrepreneurs   nationaux   peuvent   bénéficier d’une   marge   de   préférence   nationale   telle   que prévue  par  le  Code  des  Marchés  Publics  aux  fins d’évaluation des offres.

# F. Attribution du Marché

# Article 34 : Attribution

34.1.  Le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire  dont  l’offre  a  été  reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et	qui dispose	des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre   a   été   évaluée   la   moins-disante   en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2.  Si,   selon   l’Article   13.2   du   RGAO,   l’appel d’offres   porte   sur   plusieurs   lots,   l’offre   la moins-disante  sera  déterminée  en  évaluant ce  marché  en  liaison  avec  les  autres  lots  à attribuer concurremment, en prenant   en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en  cas  d’attribution  de  plus  d’un  lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

Article 35 : Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer  un  Appel  d’Offres  infructueux ou d’annuler une procédure

Le  Maître  d’Ouvrage  se  réserve  le  droit  d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Premier Ministre lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis  de  la  commission  des  marchés  compétente, sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

# Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par  le   RPAO,   le   Maître   d’Ouvrage   notifiera   à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’Ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication   des   résultats   d’attribution du marché et recours

37.1.  Le Maître d’Ouvrage communique à tout  soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de  cinq  (5)  jours  après  la  publication  des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur  indépendant  ainsi  que  le  procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel  est  annexé  le  rapport  d’analyse  des offres.

37.2.  Le  Maître  d’Ouvrage  est  tenu  de  communiquer  les  motifs  de  rejet  des  offres  des   soumissionnaires   concernés   qui   en   font   la demande.

37.3.  Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de  quinze (15)  jours seront détruites,  sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4.  En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité   chargée   des  marchés   publics,   avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maître d’Ouvrage ou au  Maître d’Ouvrage Délégué  et au président de la commission.

# Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

# Article 38 : Signature du marché

38.1.  Après  publication  des  résultats,  le  projet  de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés et le cas échéant à la Commission Spécialisée de  Contrôle  des  Marchés  compétente,  pour adoption.

38.2.  Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par  la  commission  des  marchés  compétente et souscrit par l’attributaire.

38.3.  Le marché doit être notifié à son titulaire dans les  cinq  (5)  jours  qui  suivent  la  date  de  sa signature.

# Article 39 : Cautionnement définitif

39.1.  Dans les vingt (20) jours suivant la notification du  marché  par  le  Maître  d’Ouvrage,  l’entrepreneur fournira au  Maître  d’Ouvrage   un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le  RPAO,  conformément  au  modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2.  Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant du marché, peut  être remplacé  par  la  garantie d’une  caution  d’un établissement  bancaire  agréé  conformément aux  textes  en  vigueur,  et  émise  au  profit  du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3.  Les  petites  et  moyennes  entreprises  (PME) à  capitaux  et  dirigeants  nationaux  peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque   légale,   soit   une   caution   d’un établissement bancaire ou  d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4.  L’absence  de  production  du  cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

Pièce n° 3 :	Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)

# Règlement Particulier de l’Appel d’Offres

|  | Introduction |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Définition des Travaux : Travaux de mise en place des lampadaires à énergie solaire dans certains quartiers de la ville de Bertoua : Kpokolota (35) Radio-Birpondo (30) |  |
|  | Nom et adresse du Maître d’Ouvrage : Le Maire de la Ville de Bertoua BP 13 Bertoua, Cameroun |  |
|  | Référence de l’Appel d’Offres : …../AONO/CUB/MVB/SG/SIGAMP/CIPM/2023 du…… 2023 |  |
| 1.2. | Délai d’exécution : Trois (03) mois pour l’ensemble des lots dès notification de l’ordre de service de commencer les travaux. |  |
| 2.1. | Source de financement : BIP exercice 2023 |  |
| 6. | Principaux critères de qualification des soumissionnaires |  |
|  | - Chiffre d’affaires | oui/non ; |
|  | - Capacité financières | oui/non ; |
|  | - Références de l’entrepreneur | oui/non ; |
|  | - Disponibilité du matériel et des équipements essentiels | oui/non ; |
|  | - Expérience du personnel d’encadrement | oui/non. |
|  | Le non-respect de 2 critères entraîne élimination de l’offre. |  |
| 6.2. | En cas de groupement d’entreprises (Voir article correspondant du RGAO) |  |
| 7.3. | Visite du site des travaux: Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire. |  |
| 12. | Langue de l’offre : Français ou anglais |  |
| 13.1. | La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être complétée, regroupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit : |  |
|  | Enveloppe A – Volume I : Pièces administratives |  |
|  | Elles comprendront notamment : |  |
|  | - La déclaration d’intention de soumissionner, timbrée à 2000 FCFA timbre fiscal et communal, (Suivant modèle joint) ; |  |
|  | - Un registre de commerce ; |  |
|  | - L’Attestation d’immatriculation légalisée ; |  |
|  | - Une attestation signée du Directeur des Impôts certifiant que le soumissionnaire a effectué les déclarations réglementaires en matière d'impôts pour l'exercice en cours, datant de moins de trois mois ; |  |
|  | - Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Grande Instance ou par la Chambre d'Industrie et du Commerce du lieu de résidence du soumissionnaire datant de moins de trois (03) mois précédant la date de remise des offres ; |  |
|  | - Une attestation de non redevance fiscale ; |  |
|  | - Une attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par le Directeur Général de l’ARMP ; |  |
|  | - Une attestation de soumission signée du Directeur de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois ; |  |
|  | - Attestation et plan de localisation ; |  |
|  | - Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque agréée par le Ministère des Finances et du budget du Cameroun ou par une banque de premier ordre à l'étranger ; |  |
|  | - La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres ; |  |
|  | - La caution de soumission timbrée (suivant modèle joint) d’un montant de Un million huit cent mille francs (1 800 000 FCFA) ; |  |
|  | - Une attestation de solvabilité financière d’un montant au moins égal à cinquante millions francs (50 000 000) FCFA ; |  |
|  | - L’accord de groupement le cas échéant ; |  |
|  | - Le pouvoir de signature le cas échéant ; |  |
|  | - Le C.C.A.P paraphé à chaque page et signé daté à la dernière page ; |  |
|  | - Certificat de visite du site signé par le Maitre d’ouvrage ; - Attestation de visite de site sous l’honneur signé par le soumissionnaire ; |  |
|  | En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les pièces e, f, g, i étant uniquement présentés par le mandataire du groupement. NB : Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être complètes et impérativement produites en originaux ou copies certifiées conformes selon le cas, datant de moins de trois (03) mois et conformes aux modèles joints. |  |
|  | Enveloppe B – Volume II : Offre technique |  |
|  | 2.1 Attestation de visite de site signée sous l’honneur par le soumissionnaire ; |  |
|  | 2.2 Personnel Le Cocontractant devra avoir, avant la soumission, le personnel technique compétent nécessaire à savoir : |  |
|  | -Un Conducteur des travaux de niveau minimum Ingénieur des Travaux du génie Electrique, ou du génie rural, ou des techniques industrielles ayant au moins cinq (05) ans de pratique en gestion des projets d’éclairage public solaire en milieu urbain. -Un (01) chef de chantier de niveau minimum Technicien Supérieur du génie Electrique, ou du génie rural, ou des techniques industrielles ayant au moins cinq (05) ans de pratique en gestion des projets d’éclairage public solaire. -Un responsable administratif et financier de niveau minimum BACC G2 avec trois ans d’expérience. |  |  |
|  | 2.3 Références |  |  |
|  | Justifier de trois (03) réalisations similaires au cours des trois dernières années. |  |  |
|  | Les références porteront essentiellement sur les travaux d’électricité et surtout d’éclairage public solaire réalisés au cours des cinq dernières années. |  |  |
|  | Toutes les références doivent être justifiées par les pièces suivantes (les deux 1ere pages et la page de signature du marché, l’attestation de bonne fin, les PV de réception, les contrats de sous-traitance, etc…). |  |  |
|  | 2.4 Matériel |  |  |
|  | Le Cocontractant devrait justifier de la propriété et de l’état du matériel nécessaire à l’exécution des travaux ou justifier de la provenance ou de la disponibilité du matériel ainsi que de son état en cas de location. Il s’agit de : |  |  |
|  | - Matériel d’élévation (camion nacelle) |  |  |
|  | - Matériel roulant (pickup de liaison) |  |  |
|  | - Petit matériel d’électricité (caisse à outil) |  |  |
|  | - Joindre les pièces justificatives (pour le matériel roulant, copie légalisée de la carte grise ou attestation de location accompagnée de la copie certifiée de la carte grise ou l’attestation de dédouanement ; pour le petit matériel, joindre les factures. |  |  |
|  | 2.5 Note Technique (méthodologie, organisation, planning) |  |  |
|  | 2.6 C.C.T.P paraphé à chaque page et signé à la dernière page. |  |  |
|  | Enveloppe C – Volume III : Offre financière |  |  |
|  | c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbré à 2000 FCFA (timbre fiscal et communal), signée et datée ; |  |  |
|  | c.2. Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli ; |  |  |
|  | c.3 Le devis quantitatif et estimatif ; |  |  |
|  | c.4. Le Sous-Détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires. |  |  |
|  | NB : Les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen. |  |  |
|  | Prix et monnaie de l’offre |  |  |
| 14.3. | Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. Cette Clause est conforme à l’Article 24 du CCAP. |  |  |
| 14.4. | Les prix du marché ne sont pas révisables. |  |  |
|  | Préparation et dépôt des offres |  |  |
| 16.1. | Période de validité des offres : |  |  |
|  | La période de validité des offres est de quatre-vingt-dix jours (90 jours) à partir de la date limite de dépôt des offres. |  |  |
| 17.1. | Montant de la garantie d’offre : 10 % de montant proposé par l’entreprise. |  |  |
| 19.1. | Lieu, date et heure de la réunion préparatoire à l’établissement des offres : sans objet. |  |
| 20.1. | Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées : un (01) original et six (06) copies doivent être déposés à la Communauté Urbaine de Bertoua |  |
| 21.2. | Adresse du Maître d’Ouvrage à utiliser pour l’envoi des offres : SIGAMP, tel : 695 31 53 70/ 676 27 43 00, de la Communauté Urbaine de Bertoua, sis dans les locaux de la Communauté Urbaine de Bertoua, BP 13 Bertoua, 147, avenue AHMADOU AHIDJO Numéro de l’Appel d’Offres : Appel d’offres national restreint N°……………/AONO/CUB/MVB/SG/SIGAMP/CIPM/2023 du ……………... pour les travaux de mise en place des lampadaires à énergie solaire dans la ville de Bertoua. |  |
| 22.1. | Date et heure limites de dépôt des offres : Les offres doivent être déposées à l’adresse ci-dessus le ……….... à 10h 00 mn précises |  |
| 25.1 | Lieu, date et heure de l’ouverture des plis : L’ouverture aura lieu en présence des soumissionnaires dans la salle des réunions de la Recette municipale de la Communauté Urbaine de Bertoua, salle des travaux de la Commission de passation des marchés de la CUB le ………………………………………. à 11h00mn |  |
| 34.1. | Attribution |  |

Pièce N° 4 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

| Chapitre 1 |  | Généralités…………………………………………………………………………….. |  | 37 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Article 1 |  | : Objet du marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 37 |
| Article 2 |  | : Procédure de Passation du Marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 37 |
| Article 3 |  | : Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 37 |
| Article 4 |  | : Langue, loi et réglementation applicables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 38 |
| Article 5 |  | : Pièces constitutives du marché (CCAG Article 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 38 |
| Article 6 |  | : Textes généraux applicables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 39 |
| Article 7 |  | : Communication (CCAG Articles 6 et 10 complétés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 39 |
| Article 8 |  | : Ordres de service (CCAG Article 8 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 39 |
| Article 9 |  | : Marchés à tranches conditionnelles (CCAG Article 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 40 |
| Article 10 |  | : Personnel de l’entrepreneur (CCAG Article 15 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 40 |
| Chapitre II | Clauses Financières………………………………………………………………… |  |  | 41 |
| Article 11 | : Garanties et cautions (CCAG Articles 29 et 41 complétés) |  |  | 41 |
| Article 12 | : Montant du marché (CCAG Articles 18 et 19 complétés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | 41 |
| Article 13 | : Lieu et mode de paiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | 41 |
| Article 14 | : Variation des prix (CCAG Article 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | 41 |
| Article 15 | : Valorisation des travaux (CCAG Article 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | 42 |
| Article 16 | : Valorisation des approvisionnements (CCAG Article 24 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | 42 |
| Article 17 | : Avances (CCAG Article 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | 42 |
| Article 18 | : Règlement des travaux (cf. art. 26, 27 et 30 CCAG complétés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | 42 |
| Article 19 | : Intérêts moratoires (CCAG Article 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | 43 |
| Article 20 | : Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | 43 |
| Article 21 | : Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | 43 |
| Article 22 | : Décompte final (CCAG Article 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | 43 |
| Article 23 | : Décompte général et définitif (CCAG Article 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | 43 |
| Article 24 | : Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | 44 |
| Article 25 | : Timbres et enregistrement des marchés (CCAG Article 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | 44 |
| Chapitre III |  |  | : Exécution des Travaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………. | 44 |
| Article 26 |  |  | : Délais d’exécution du marché (CCAG Article 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 44 |
| Article 27 |  |  | : Rôles et responsabilités de l’entrepreneur (CCAG Article 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 44 |
| Article 28 |  |  | : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 44 |
| Article 29 |  |  | : . Consistance des travaux (CCAG Article 46). . . . . . ……………………………………………………………………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 45 |
| Article 30 |  |  | :.. Pièces à fournir par l’entrepreneur (CCAG Article 49 complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 45 |
| Article 31 |  |  | :. . Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………. . . . . | 46 |
| Article 32 |  |  | : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................ | 46 |
| Article 33 |  |  | :. . Sous-traitance (CCAG Article 54) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 46 |
| Article 34 |  |  | :. Journal de chantier (CCAG Article 56 complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 47 |
| Chapitre IV |  |  | : De la réception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 47 |
| Article 35 |  |  | : Réception provisoire (CCAG Article 67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 47 |
| Article 36 |  |  | : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 48 |
| Article 37 |  |  | : Délai de garantie (CCAG Article 70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 48 |
| Chapitre V |  |  | : Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 48 |
| Article 38 |  |  | : Résiliation du marché (CCAG Article 74) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 48 |
| Article 39 |  |  | : Cas de force majeure (CCAG Article 75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 48 |
| Article 40 |  |  | : Différends et litiges (CCAG Article 79) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 48 |
| Article 41 |  |  | : Edition et diffusion du présent marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 48 |
| Article 42 et dernier |  |  | : Entrée en vigueur du marché . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 48 |

# Chapitre I : Généralités

# Article 1 : Objet du marché

# L’objet  du  marché  doit  être  en  adéquation  avec l’article 1 du CCAG relatif au champ d’application.

Le présent marché a pour objet   les travaux de mise en place des lampadaires à énergie solaire dans la ville de Bertoua suivant l’itinéraire ci-après : carrefour CRTV-Rectorat de l’Université de Bertoua et kpokolota.

# Article 2 : Procédure de passation du marché

# Le  présent  marché  est  passé par appel d’offre national ouvert N°……../AONO/CUB/MVB/SG/SIGAMP/ CIPM/2023 du ……………………. 2023

# Article 3 : Définitions et attributions

(CCAG Article 2 complété)

3.1. Définitions générales

-   Le Maître d’Ouvrage est : Le Maire de la ville  auprès de la Communauté Urbaine de Bertoua. Il  veille  à  la  conservation  des  originaux  des  documents des marchés et à la transmission des copies à l’ARMP par le point focal désigné à cet effet.

-   Le  Chef  de  service  du  marché  est : Le Directeur des Etudes, Projet et Programmes de la Communauté Urbaine de Bertoua, ci-après désigné le chef de service ; il  veille  au  respect  des  clauses  administratives, techniques et financières et des délais contractuels.

-   L’Ingénieur du marché est : Le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Energie du Lom et Djérem, ci-après désigné l’Ingénieur ;

-   L’entrepreneur est ……………………………………………….

3.2. Nantissement

-   L’autorité chargée de l’ordonnancement est : le Maire de la Ville de Bertoua (CUB) ;

-   L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est : le Maire de la Ville de Bertoua (CUB) ;

- L’organisme ou le responsable chargé du paiement est : le Receveur Municipal de la Communauté Urbaine de Bertoua ;

-    L’autorité chargée de la validation des dépenses est le Contrôleur Financier Spécialisé de Communauté Urbaine de Bertoua ;

-   Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché est : le Chef de Service du Marché.

3.3.  Attributions de la  mission  de  contrôle,  Maître d’Œuvre.

3.3.1 Missions :

Les fonctions du représentant de l'Ingénieur sont de surveiller les travaux, d'approuver et d'examiner les matériaux et la qualité d'exécution des travaux. Il ne pourra soustraire le Cocontractant d'aucune de ses obligations contractuelles ni ordonner une quelconque modification aux prestations à exécuter.

# Il ne peut modifier le marché.

# 3.3.2 Moyens mis à la disposition de la mission de contrôle :

# Il n’est pas mis de moyens à la disposition de la mission de contrôle.

# Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

4.1.  La langue utilisée est le Français ou l’Anglais.

4.2.  L’entrepreneur  s’engage  à  observer  les  lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi  bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives  et  fiscales  en  vigueur  à  la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

# Article 5 :   Pièces constitutives du marché

(CCAG Article 9)

Les  pièces contractuelles constitutives  du  présent marché sont par ordre  de  priorité :

1.   La lettre de soumission ou l’acte d’engagement;

2.   La soumission de l’entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non  contraires  au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

3.   Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

4.   Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

5.   Les  éléments  propres  à  la  détermination  du montant  du  marché,  tels  que,  par  ordre  de priorité :

- les bordereaux des prix unitaires ;

- l’état des  prix  forfaitaires ;

- le  détail  estimatif ;

- la décomposition des prix forfaitaires et le sous-détail des prix unitaires ;

6. Le Cahier des Clauses Administratives Générales

(CCAG)  applicables  aux  Marchés  Publics de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033 du 13 février 2007 ;

7.   Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux  prestations faisant l’objet du marché.

# Article 6 :   Textes généraux applicables

Les lois et réglementations applicables sont celles en vigueur au Cameroun, notamment : (à vérifier)

- La Loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- La Loi n° 096/12 du 05 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l’Environnement ;

- La loi n°98/022 du 24 décembre 1998 régissant le secteur de l’électricité

- La Loi n° 2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités d’exercice de la profession d’Ingénieur de Génie-civil ;

- L’Arrêté n° 093/CAB/PM du 05 novembre 2000 fixant les montants de la caution de soumission et les frais du dossier d’appel d’offres ;

- La loi n°001 du 16 avril 2001 portant code minier et mise en application par le décret n°2002/048/PM du 26 mars 2002 ;

- Le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics, modifié et complété par le décret N°2012/076 du 08 mars 2012 ;

- L’arrêté n°093/CAB/PM du 05 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et des frais d’achat des Dossiers d’Appel d’Offres ;

- Le Décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- L’arrêté n°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les cahiers des clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics ;

- Le Décret n° 2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun ;

- Circulaire N°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de gestion des changements des conditions économiques des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2011/1339 du 23 mai 2011 portant exonération des droits de régulation des marchés publics et accordant le bénéfice des frais d’acquisition des dossiers d’appels d’offres des marchés des Collectivités Territoriales Décentralisée ;

- L’Arrêté n° 022/CAB/PM du 02 février 2011 fixant les modalités de recrutement des Consultants individuels ;

- Le Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

- La Lettre Circulaire N°0005/LC/MINMAP/CAB du 03 juillet 2018 précisant les mesures transitoires à observer suite à la signature et à la publication du Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

- L’arrêté N°2012/074 Du 08 Mars 2012 Portant création, organisation et fonctionnement des commissions internes de passation des Marchés publics de la Communauté Urbaine de Bertoua ;

- La décision N°00000005/DM/CUB/MVB/SG/SIGAMP/2023 Du 27 Janvier 2023 Constatant la composition de la commission interne de passation des marchés publics de la Communauté Urbaine de Bertoua ;

- Loi N°2019/024 du 24 décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales décentralisées ;

- L’arrêté conjoint n°0162/MINFOF/MINTP/MINMAP du 15 décembre 2020 fixant les modalités d’utilisation du bois d’origine légale dans la commande publique ;

- Lettre-circulaire N°000011/LC/MINMAP/CAB du 22 septembre 2020 précisant les modalités d’élaboration et d’exécution des budgets de fonctionnement des commissions de passations et de contrôle des marches publics ;

- Lettre-circulaire N°000010/LC/MINMAP/CAB du 22 septembre 2020 clarifiant les documents de paiements des cocontractants de l’Administration à soumettre au visa préalable au paiement du Ministère Chargé des Marchés Publics ;

- Lettre-circulaire N°000004/LC/MINMAP/CAB du 24 juin 2021 précisant le rôle du représentant du Ministère des Marchés Publics au sein des Commissions de réception et des commissions de suivi et de recette technique des prestations Objets des marchés publics ;

- L’Arrêté N°212/A/MINMAP du 28 septembre 2021 organisant le fonctionnement des structures Internes des Gestion Administrative des Marchés Publics ;

- L’Arrêté conjoint N°000001/AC/MINMAP/MINTP du 30 novembre 2021 fixant les modalités de délivrance du certificat de conformité géotechnique des études et travaux d’infrastructure ;

- La circulaire N°00000004/LC/MINFI du 10 mars 2022 relative à l’exécution, au suivi et au contrôle de l’exécution des budgets des collectivités territoriales décentralisées pour l’exercice 2022 ;

- Circulaire 00001/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relative à l’application du code des marchés publics ;

- La Circulaire N°00000456/C/MINFI du 30 Décembre 2022 portant instructions relatives à l’exécution des lois des finances, au suivi et au contrôle de l’exécution du budget de l’Etat et des autres Entités Publiques pour l’EXERCICE 2023 ;

- Loi N°2022/020 du 27 décembre 2022 portant loi de finances de la république du Cameroun pour l’exercice 2023.

- Les Normes Techniques en vigueur dans la République du Cameroun ;

- La Convention collective nationale des entreprises du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes du 25 août 2004 est à prendre en compte comme un texte d’application obligatoire pour les entreprises soumissionnaires au présent marché et leurs sous-traitants ;

- D’autres textes spécifiques au domaine concerné par le marché.

# Article 7 :   Communication

(CCAG Article 6 et 10 complétés)

7.1. Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront être faites aux adresses suivantes :

a.   Dans le cas où l’entrepreneur est le destinataire :

Passé  le  délai  de  15  jours  fixé  à  l’article  6.1  du CCAG pour faire connaître au chef de service son domicile,   et   dès   achèvement   des   travaux,   les correspondances seront valablement adressées à la Communauté Urbaine de Bertoua, chef-lieu de la Région dont relèvent les travaux ;

b. Dans  le  cas  où  le  Maître  d’Ouvrage  en  est  le destinataire : Monsieur le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Bertoua avec copie adressée dans les mêmes   délais,  au  Chef  de  service,  au Maître d’Œuvre et à l’ingénieur le cas échéant.

7.2. L’entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances au Maître d’Œuvre, avec copie au Chef de service.

# Article 8 : Ordres de service (CCAG Article 8)

Les ordres de service ne seront valables que s'ils sont signés par le Chef de Service. En cas d'ajournement ou de cessation absolu des travaux ou s'il s'agit de la prise en charge de nouvelles obligations financières, les ordres de service de tout genre seront également signés par le Chef de Service.

Les ordres de services seront établis à partir d'un relevé contradictoire des travaux nécessaires.

8.1. L’ordre de service de commencer les travaux est signé par le Maître d’Ouvrage et notifié par le Chef de service.

8.2. Les ordres  de service à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés  par le Maître d’Ouvrage et notifiés par le Chef de service.

8.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence financière seront directement signés par le Chef de service et notifiés par le Maître d’Œuvre.

8.4. Les ordres de service valant mise en demeure sont signés par le Maître d’Ouvrage.

8.5. L’entrepreneur  dispose  d’un  délai  de  quinze (15)  jours  pour  émettre  des  réserves  sur  tout ordre  de  service  reçu.  Le  fait  d’émettre  des réserves  ne  dispense  pas  l’entreprise  d’exécuter les ordres de service reçus.

# Article 9 :	Marchés  à  tranches  conditionnelles

(CCAG Article 9)

9.1.  Le marché ne comporte pas de tranche conditionnelle.

# Article 10 : Personnel de l’entrepreneur

(CCAG Article 15 complété)

10.1.  Toute  modification  même  partielle  apportée aux  propositions  de  l’offre  technique  n’interviendra  qu’après  agrément écrit du Chef  de service. En cas de modification, l’entrepreneur se fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2.  En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à  l’agrément du Maître d’Œuvre, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d'Œuvre disposera de huit(8) jours pour notifier par écrit son avis  avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3.  Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement  de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 45 ci-dessous ou d’application de pénalités En cas de retard sur les délais prescrits dans l'ordre de service pour l'achèvement des travaux, le Cocontractant sera passible des pénalités suivantes :

a.   Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier   au   trentième   jour   au-delà   du   délai contractuel fixé par le marché ;

b.   Un   millième   (1/1000è)   du   montant   TTC   du marché  de  base  par  jour  calendaire  de  retard au-delà du trentième jour.

L'application des pénalités pour retards sera effectuée d'office sans préavis et par la seule échéance du terme, sauf en cas de force majeure.

Chapitre II : Clauses financières

# Article 11 : Garanties  et cautions

(CCAG articles 29 et 41)

11.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif en deux exemplaires est fixé à 5% du montant TTC du marché.

Le   cautionnement   sera   restitué,  dans un délai d’un mois suivant la date de réception  provisoire  des  travaux,  à  la  suite  d’une mainlevée  délivrée  par  le  Maître  d’Ouvrage  après demande de l’entrepreneur.

11.2. Cautionnement de garantie

La  retenue  de  garantie  est  fixée  à 10%  du montant TTC du marché. Cette retenue peut être remplacée par une caution bancaire de montant équivalent délivrée en deux exemplaires.

La  restitution  de  la  retenue  de  garantie  ou  du cautionnement  sera  effectuée  dans  un  délai  d’un mois  après la réception  définitive sur  mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande de l’entrepreneur.

11.3. Cautionnement d’avance de démarrage

Conformément aux textes en vigueur et sur demande du Cocontractant, il peut être accordé une avance de démarrage de vingt pour cent (20 %) du montant du marché. Cette avance devra être cautionnée à première demande à cent pour cent (100 %) par un établissement bancaire de premier ordre, agréé par l'Autorité Monétaire.

Le remboursement de cette avance s'effectuera par déduction d'au moins 10 % du montant de chaque décompte à partir du premier décompte des travaux, la totalité de l'avance devant en tout état de cause être remboursée dès le premier décompte des travaux au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base atteint 80% du montant annuel du marché.

# Article 12 : Montant du marché

(CCAG Articles 18 et 19 complétés)

# Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du

[Détail ou devis estimatif] ci-joint, est de ______(en chiffres)  	(en lettres ) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

-   Montant HTVA : ________( ____) francs CFA

-   Montant de la TVA :________(___) francs CFA

Le montant du marché calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur  ajoutée  (TVA)  et  du  rabais  éventuellement consenti par l’entrepreneur.

# Article 13 : Lieu et mode de paiement

13.1.  En contrepartie des paiements à effectuer par le Maitre d’Ouvrage à l’entrepreneur, dans les conditions indiquées dans le marché, l’entrepreneur s’engage par les présentes à exécuter le marché  conformément  aux  dispositions du marché.

13.2.  Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues de la manière suivante :

a.  Pour les règlements en francs CFA, soit (montant en  chiffres  et  en  lettres  HTVA),  par  crédit  au  compte n°_________ouvert  au  nom  de  l’entrepreneur  à la banque______________

b.  Pour  les  règlements  en  devises,  soit  (montant  en chiffres  et  en  lettres  HTVA),  par  crédit  au  compte n°_________ouvert  au  nom  de  l’entrepreneur  à la banque______________

# Article 14 : Variation des prix (CCAG Article 20)

14.1. Les prix sont fermes

Les prix unitaires du bordereau sont fermes, non révisables

a.   Les acomptes payés à l’entrepreneur au titre des avances ne sont pas révisables.

b.   La révision est « gelée » à l’expiration du délai contractuel, sauf en cas de baisse des prix.

14.2. Actualisation des prix

# Les prix unitaires du bordereau sont non actualisables.

# Article 15 : Valorisation des travaux (CCAG article 23)

# Ce marché est à prix unitaires.

# Article 16 : Valorisation des approvisionnements (CCAG article 24 complété)

16.1. Il  n’est  pas  demandé  de  caution  pour  les acomptes sur approvisionnements.

# Article 17 : Avances (CCAG article 28)

17.1.  Le  Maître  d’Ouvrage  peut accorder  une  avance  de  démarrage de vingt pour cent (20 %) du montant du marché.

17.2.  Le délai de paiement de l’avance de démarrage  est  fixé  à  30 jours  à  compter  de sa demande par l’entrepreneur

# Article 18 : Règlement des travaux (cf.  art.  26,  27  et  30  CCAG  complétés)

18.1. Constatation des travaux exécutés

Avant  le  30  de  chaque  mois,  l’entrepreneur  et  le Maître d’Œuvre établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et  constatées  pour  chaque  poste  du  bordereau  au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

18.2. Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations,  l’entrepreneur  remettra  en  sept  (07) exemplaires  au  Maître  d’Œuvre, deux  projets  de décompte  provisoire  mensuel  (un  décompte  hors TVA et un décompte du montant des taxes ), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci.

Seul  le  décompte  hors  TVA  sera  réglé  à  l’entrepreneur.  Le  décompte  du  montant  des  taxes  fera l’objet   d’une  écriture d’ordre  entre   les   budgets de la Communauté Urbaine de Bertoua et du Ministère en charge des finances.

Le  montant  HTVA  de  l’acompte  à  payer  à  l’entrepreneur sera mandaté comme suit :

-   98,9% versé directement au compte de l’entrepreneur ;

-   2,2% versé au trésor public au titre de l’AIR dû par l’entrepreneur.

Le Maitre d’Œuvre disposera d’un délai de sept (7) jours   pour   transmettre   au   chef   de   service   du marché, les décomptes qu’il a approuvés.

Le Chef de service et l’ingénieur disposent d’un délai de (21 jours maxi) pour procéder à la signature des décomptes   et   leur   transmission   au   comptable chargé du paiement

# Ou

Le   Maitre   d’Œuvre   transmettra   à   l’organisme payeur les décomptes qu’il a approuvé de façon à ce qu’ils  soient  en  sa  possession  au  plus  tard  le ………du  mois.  Dans  ce  cas,  une  copie  du décompte et des attachements correspondants est transmise dans les mêmes délais au Chef de service et à l’Ingénieur pour dossier de suivi. Une   copie   du   décompte   corrigé   est   retournée   à l’entrepreneur le cas échéant.

Les paiements seront effectués par la Communauté Urbaine de Bertoua dans un  délai  maximum  de 60  jours  calendaires  à compter de la remise du décompte approuvé.

# Article 19 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)

Les  intérêts  moratoires  éventuels  sont  payés  par état des sommes dues conformément à l’article 88 du  décret  n°  2004/275  du  24  Septembre  2004 portant Code des Marchés Publics.

# Article 20: Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété)

20.1.  Le  montant  des  pénalités  de  retard  est  fixé comme suit :

a.   Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier   au   trentième   jour   au-delà   du   délai contractuel fixé par le marché ;

b.   Un   millième   (1/1000è)   du   montant   TTC   du marché  de  base  par  jour  calendaire  de  retard au-delà du trentième jour.

20.2.  Le  montant  cumulé  des  pénalités  de  retard est  limité  à  dix  pour  cent  (10%)  du  montant TTC du marché de base.

# Article 21 : Règlement  en  cas  de  groupement d’entreprises (CCAG Article 33)

21.1.  Indiquer en cas de groupement d’entreprises le mode de paiement des co-traitants et sous- traitants, le cas échéant.

21.2.  Indiquer  le  mode  de  paiement  des  sous- traitants, le cas échéant.

# Article 22 : Décompte final (CCAG Article 34)

22.1.  Après  achèvement  des  travaux  et  dans  un  délai maximum de 30 jours après la date de réception provisoire,   l’entrepreneur   établira   à   partir   des constats contradictoires, le projet de décompte final des  travaux  effectivement  réalisés  qui  récapitule le  montant  total  des  sommes  auxquelles  il  peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

22.2.   Le Chef de service dispose de 01 mois maxi pour notifier le projet rectifié et accepté  au Maître d’Œuvre,

22.3.  L’entrepreneur   dispose  de 01 mois maxi pour renvoyer  le  décompte  final  revêtu  de  sa  signature

# Article 23 : Décompte général et définitif

(CCAG Article 35)

23.1.  Le Chef de service ou le Maître d’Œuvre  dispose d’un délai de 01 mois pour établir le  général à l’entrepreneur après la réception définitive.

A la fin de période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dresse  le  décompte  général  et  définitif  du  marché qu’il fait signer contradictoirement par l’entrepreneur et le Maître d’Ouvrage. Ce décompte comprend :

- le décompte final,

- le solde,

- la récapitulation des acomptes mensuels.

La  signature  du  décompte  général  et  définitif  sans réserve  par  l’entrepreneur,  lie  définitivement  les parties   et   met   fin   au   marché,   sauf   en   ce   qui concerne les intérêts moratoires.

23.2.   L’entrepreneur   dispose  d’un délai de 01 mois maxi pour renvoyer  le  décompte  final  revêtu  de  sa  signature

Article 24 : Régime   fiscal   et   douanier   (CCAG Article 36)

Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

-   des   impôts   et   taxes   relatifs   aux   bénéfices industriels  et  commerciaux,  y  compris  l’AIR  qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

-   des  droits  d’enregistrement  calculés  conformé- ment aux stipulations du code des impôts ;

-   des  droits  et  taxes  attachés  à  la  réalisation  des prestations prévues par le marché :

*  des  droits  et  taxes  d’entrée  sur  le  territoire camerounais  (droits  de  douanes,  TVA,  taxe informatique) ;

*  des droits et taxes communaux,

*  des  droits  et  taxes  relatifs  aux  prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

# Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 25 : Timbres	et	enregistrement	des marchés (CCAG Article 37)

Sept  (07)  exemplaires  originaux  du  marché  seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformément à la réglementation

# Article 26 : Délais d’exécution du marché

(CCAG Article 38)

27.1.  Le  délai  d’exécution  des  travaux  objet  du présent   marché   est   de trois (05) mois

27.2.  Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

# Article 27 : Rôles  et  responsabilités  de  l’entrepreneur (CCAG  Article 40)

Le  planning  détaillé  et  général  d’avancement  des travaux sera communiqué au Maître d’Œuvre en sept (07) exemplaires à chaque début d’intervention en un lieu précis.

# Article 28 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)

Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les montants minimum indiqués ci-après :

-   Assurance des risques causés à des tiers par son personnel  salarié  en  activité  au  travail,  par  le matériel qu’il utilise, du fait des travaux ;

-   Assurance “Tous risques chantier” ;

-   Assurance couvrant la responsabilité décennale.

# Article 29 : Consistance des travaux

(CCAG Article 46)

29.1. Consistance des travaux

Les travaux, objet du présent dossier d’appel d’offres  consistent à la fourniture et implantation des lampadaires à énergie solaire. Les  travaux comprennent notamment : Les études techniques nécessaires ;

- La réalisation de l’ensemble des travaux de génie civil (fouille de fondation d’ancrage, remblais, remise en état des sites) ;

- La fourniture et la pose de candélabres de 8 à 10 m de hauteur fixés sur la fondation d’ancrage en acier galvanisé, devant porter les panneaux solaires, les luminaires etc….;

- La formation des agents communaux chargés de la maintenance des équipements ;

Article 30 : Pièce   à   fournir   par   l’entrepreneur

(Article 49 complété)

30.1.  Programme  des  travaux,  Plan  d’assurance qualité et autres à préciser

a. Dans  un  délai  maximum  de trente  (30)  jours  à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur soumettra, en sept  (07) exemplaires, à l'approbation du Chef de service le  programme  d'exécution  des travaux,  son  calendrier  d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnemental.

# Ce  programme  sera  exclusivement  présenté  selon les modèles fournis.

Deux  (2)  exemplaires  de  ces  pièces  lui  seront retournés  dans  un  délai  de  huit  à  quinze  jours  à partir de leur réception avec :

-   Soit   la   mention   d'approbation   “   BON   POUR EXECUTION ” ;

-   Soit  la  mention  de  leur  rejet  accompagnée  de motifs dudit rejet.

L’entrepreneur disposera alors de huit (08) jours pour présenter  un  nouveau.  Le Chef de Service  ou  le Maitre d’Œuvre disposera alors d’un délai de cinq (05)  jours  pour  donner  son  approbation  ou  faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est  relancée  sans  que  cela  ne  puisse  modifier  le délai contractuel.

L'approbation donnée par le Chef de Service ou le Maitre d’Œuvre   n'atténuera en rien la responsabilité  de  l’entrepreneur.  Cependant  les  travaux  exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés  ni  rémunérés.  Le  planning  actualisé  et approuvé deviendra le planning contractuel.

L’entrepreneur   tiendra   constamment   à   jour,   sur le  chantier,  un  planning  des  travaux  qui  tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Maître d'Œuvre.

b.   L’entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que   les   effectifs   du   personnel   qu’il   compte employer.

c	L’agrément  donné  par  le  chef  de  service  ou  le Maître d’Œuvre ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir  tant  à  l’égard  des  tiers  qu’à  l’égard  du respect des clauses du marché.

30.2. Projet d’exécution

a . Le Cocontractant fournira systématiquement tous les plans des réseaux ;

Au fur et à mesure des travaux, un inventaire des installations sera élaboré par le Cocontractant suivant les indications de l'Ingénieur

b. Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) à la réalisation de toutes les  parties  de  l’ouvrage  devront  être  soumis  au visa du Chef de service ou du Maître d’Œuvre un mois au  moins  avant  la  date  prévue  pour  le  début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.

c. Le  Chef  de  service  ou  le Maître  d’Œuvre disposera d’un  délai  de  quinze (15)  jours  pour  les  examiner  et faire  connaître  ses  observations.  L’entrepreneur disposera   alors   d’un   délai   de   huit   jours (08) pour présenter  un  nouveau  dossier  intégrant  lesdites observations.

30.3. Autres, le cas échéant.

# Article 31 : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)

31.1.  Les panneaux de chantier placés au début et à la fin de chaque  tronçon,  devront  être  mis  en  place dans  un  délai  maximum  de sept (07) jours après  la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

31.2 Les rubans ou les icones de sécurité devront délimiter la zone d’intervention

31.3.  Services à informer en cas d’interruption de la circulation ou le long des itinéraires déviés : Service de la voirie et des réseaux de la CUB

# Article 32 : Implantation des ouvrages

(CCAG Article 52)

Le   Maître   d’Œuvre   notifiera   dans   un   délai   de 15 jours  suivant  la  date  de  notification  de l’ordre  de  service  de  commencer  les  travaux,  les points et niveaux de base du projet.

# Article 33 : Sous-traitance (CCAG article 54)

Le Cocontractant n'est pas autorisé à sous-traiter les travaux d’électricité. Seuls les travaux de Génie Civil peuvent être sous-traités.

# Article 34 : Journal de chantier

(CCAG Article 56 complété)

34.1.  Le journal de chantier sera signé contradictoirement  par  le  Maître  d’Œuvre  et  le  représentant  de  l’entrepreneur  systématiquement lors des réunions de chantiers et à chaque visite de chantier .

34.2.  C'est un document contradictoire unique. Ses pages  sont  numérotées  et  visées.  Aucune page   ne   doit   être   enlevée.   Les   parties raturées   ou   annulées   sont   signalées   en marge pour validation.

# Chapitre IV : De la réception

# Article 35 : Réception provisoire

(CCAG Article 67)

Avant	la	réception	provisoire,	l’entrepreneur demande par écrit au Chef de service  avec copie à l’ingénieur,   l’organisation   d’une   visite   technique préalable à la réception.

35.1.  Epreuves   comprises   dans   les   opérations préalables à la réception : pré réception technique et levée des réserves

35.2.  Constatation   éventuelle   du   repliement   des installations  de  chantier  et  de  la  remise  en état des lieux.

35.3.  La Commission de réception sera composée des membres suivants :

- Président : Le Maire de la Ville de Bertoua, (Maitre d’Ouvrage) ou son représentant ;

- Rapporteur : l’Ingénieur du marché ;

- Membres :

- Le Chef service du marché

- Le Chef Service du SIGAMP ;

- Le Comptable-Matières ;

- L’Ingénieur de suivi ;

- Le représentant du MINMAP (Observateur) ;

- Le DR/MINDDEVEL ;

- Le Cocontractant ;

- Toute personne convoquée par le Maitre d’Ouvrage en raison de son expertise

L’entrepreneur est convoqué à la réception par courrier au moins 10 jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).

Il  assiste  à  la  réception  en  qualité  d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La  Commission  après  visite  du  chantier  examine le  procès-verbal  des  opérations  préalables  à  la réception  et  procède  à  la  réception  provisoire  des travaux s'il y a lieu.

La  visite  de  réception  provisoire fera l’objet  du procès-verbal  de  réception  provisoire  signé  sur  le champ par tous les membres de la commission.

# Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux.

35.4.  La période de garantie commence à la date de cette réception provisoire.

# Article 36 : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)

36.1 Les documents permettant d’établir les D.I.U.O. (Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages).

- Les Dossiers d’Ouvrages exécutés comprenant les références de tout le matériel utilisé ainsi que les coordonnées des fabricants.

Ces dossiers comprendront obligatoirement :

- Les notices des matériels mis en place ;

- Les fiches techniques du matériel mis en place ;

- Les fréquences et notices de maintenance,  d’entretien et de garantie des installations

- Les procès-verbaux de mise en service des installations,

Ils devront être remis à la réception des travaux, en 2 exemplaires CD et 3 exemplaires papiers.

# Article 37 : Délai de garantie / Réception définitive (CCAG Article 70)

La durée de garantie est d’un (01) an à compter de la date de réception provisoire des travaux.

# Chapitre V : Dispositions  diverses

# Article 38: Résiliation du marché

(CCAG Article 74)

Le  marché  peut  être  résilié  comme  prévu  à  la section  III  Titre  IV  du  décret  n°  2004/275  du  24 Septembre  2004  et  également  dans  les  conditions stipulées  aux  articles 74 , 75 et 76  du  CCAG, notamment dans l’un des  cas de :

- Retard  de  plus  de  quinze  (15)  jours  calendaires dans  l’exécution  d’un  ordre  de  service  ou   arrêt injustifié  des  travaux  de  plus  de  sept  (07)  jours calendaires ;

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des travaux ;

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

- Défaillance de l’entrepreneur ;

- Non-paiement persistant des prestations.

# Article 39 : Cas de force majeure (CCAG article 75)

39.1.  Dans  le  cas  où  l’entrepreneur  invoquerait  le cas de force majeure, les seuils en deçà desquels  aucune  réclamation  ne  sera  admise sont :

- pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

- vent : 40 mètres par seconde ;

- crue : la crue de fréquence décennale.

# Article 40 : Différends et litiges (CCAG article 79)

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée  au  différend,  celui-ci  est  porté  devant  la juridiction camerounaise compétente.

# Article 41 : Edition et diffusion du présent marché

Quinze (15) exemplaires  du présent marché seront édités par les soins de l’entrepreneur et fournis au chef de service.

# Article 42 et dernier : Entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par le Maître d’Ouvrage.  Il entrera  en vigueur  dès  sa  notification  à  l’entrepreneur  par  ce dernier.

Pièce n° 5 :	Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Chapitre 1 : Description des travaux

Article 1 : Objet du présent document

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour objet la définition  des normes du matériel de mise en œuvre et du mode d’exécution des travaux d’éclairage par énergie solaire sur quelques artères de la ville de Bertoua, conformément aux autres documents constitutifs du présent dossier d’appels d’offres.

Article 2 : Consistance des travaux

Les travaux consistent en la mise en œuvre d’un éclairage public solaire sur quelques artères de la ville de Bertoua et comprennent notamment :

- Les études techniques nécessaires ;

- La réalisation de l’ensemble des travaux de génie civil (fouille de fondation d’ancrage, remblais, remise en état des sites) ;

- La fourniture et la pose de candélabres de 8 m de hauteur (European quality steel (type S355) galvanized), fixés sur la fondation d’ancrage en acier galvanisé (European quality steel (type S355) galvanized), devant porter les panneaux solaires et les luminaires ;

- La formation des agents communaux chargés de la maintenance des équipements ;

Article3 : documents de consultation

Les schémas joints au présent dossier sont donnés à titre indicatif afin de visualiser des éléments du projet.

L’entreprise devra néanmoins réaliser toutes les études nécessaires et se rendre sur les sites afin d’évaluer l’étendue des travaux à effectuer et diverses conditions locales.

Article4 : Documents à remettre

En complément des pièces demandées par les documents généraux d’appel d’offre, l’entreprise devra remettre au maitre d’ouvrage, les documents suivants :

- Devis Quantitatif Estimatif Détaillé, suivant le cadre joint au dossier d’appel d’offres ;

- Nomenclature complète du matériel utilisé et les fiches techniques détaillées ;

- Fiche synthèse du matériel ;

A la réception des travaux :

-Les documents permettant d’établir les D.I.U.O. (Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages).

-Les Dossiers d’Ouvrages exécutés comprenant les références de tout le matériel utilisé ainsi que les coordonnées des fabricants.

Ces dossiers comprendront obligatoirement :

-Les notices des matériels mis en place ;

- Les fiches techniques du matériel mis en place ;

-Les fréquences et notices de maintenance, d’entretien et de garantie des installations

-Les procès-verbaux de mise en service des installations,

Ils devront être remis à la réception des travaux, en 2 exemplaires CD et 3 exemplaires papiers.

Article 5 : Réception

Les essais de bon fonctionnement s’effectueront de nuit. Aussi, l’entreprise intégrera dans son offre tous les frais y afférent.

Article 6 : Mode d’exécution des travaux :

Tous les travaux devront être conformes aux prescriptions, lois, décrets, arrêtés, standards, normes et

publication en vigueur ou applicables au Cameroun. Seront appliques dans cet ordre :

Le CCAP ;

Le Cadre des détails quantitatifs et estimatifs ;

L’Offre de l’Entrepreneur ;

Le DAO ;

Le Dossier d’Exécution approuve ;

Les normes et textes réglementaires ci-après :

Les ouvrages seront construits pour convenir aux conditions définies ci-après :

- Température moyenne : 35°C ;

- Hygrométrie correspondantes : 98% ;

- Température extrême (sous l’abri) :

- Minimal +10° C ;

- Maximal +50° C.

- Vitesse exceptionnelle des vents 160 Km/h ;

- Vitesse normale des vents 5 à 35 Km/h ;

Article 7 : Textes réglementaires, normes et règles de l’art Relatives à l’installation électrique d’éclairage

NFC 15 100 pour les installations électriques a basse tension

NFC 17 200 pour les installations d’éclairage public

Relatives aux luminaires

Les luminaires doivent répondre aux normes européennes harmonisées de la série NF EN 60598. Ces

normes visent essentiellement la sécurité des luminaires.

Relatives aux mats EN 40, norme européenne définissant le calcul des mats en éclairage public et

imposant le marquage CE des candélabres.

Règles de l’art

Elles sont définies dans les « Recommandations » de l’association française de l’éclairage.

De façon générale,

Norme ISO-IEC 11801

Norme EN 50081& 50082

UTE C 90-483

UTE C 93-531-14

ENEO

Article 8 : Prescription d’exécution des travaux

8.1 Dispositions générales

Les prescriptions du présent cahier des charges ont pour but de renseigner l’entrepreneur sur la nature des travaux à effectuer, leur importance, leurs dimensions et emplacement, mais il convient de signaler que ces prescriptions n’ont pas un caractère limitatif et que l’entrepreneur devra exécuter, comme étant compris dans ses prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession qui sont indispensables dans l’achèvement complet des travaux dans les règles de l’art.

Le fait pour un entrepreneur d’exécuter sans modification les prescriptions des documents dressés par le maitre d’œuvre ou par le maitre d’ouvrage, ne peut atténuer, en quoi que ce soit, sa pleine et entière responsabilité d’entrepreneur.

Aucune mesure ne devra être prise à l’échelle métrique sur les plans. Toutes les dimensions devront être vérifiées sur place. En cas d’erreur ou d’insuffisance de cotation, l’entrepreneur devra en référer au maitre d’œuvre en temps utile, afin que celui-ci ait le temps nécessaire de faire procéder aux mises au point ou rectifications éventuelles.

L’entrepreneur restera seul responsable des erreurs ainsi que des modifications qu’entraineraient pour lui ou pour ses sous-traitants, un oubli ou l’inobservation de cette clause. L’ensemble de l’installation sera réalisé conformément aux prescriptions du présent cahier des charges.

L’entrepreneur sera responsable de tous les dégâts ou accidents commis par son personnel, du fait des travaux. L’entrepreneur est responsable de la propreté et de l’ordre devant régner sur l’ensemble du chantier, y compris la remise en état initial des abords de fouilles.

L’entrepreneur devra justifier des habilitations pour travaux en hauteur. Dans le cas d’utilisation d’une nacelle, le titulaire devra justifier de l’habilitation du chauffeur.

8.2 Echantillons

Avant le début des travaux, l’adjudicataire du présent lot remettra, lors d’un rendez-vous de chantier,

des échantillons des appareils et appareillages prévus.

8.3 Travaux divers et limites des travaux

Si à l’occasion de leur reconnaissance du terrain et de l’étude du dossier, les soumissionnaires constataient la nécessité de certains travaux non explicitement prévus au descriptif, mais indispensable pour la réalisation complète des travaux, ils devraient noter, en variante, le montant de ces travaux assortis des quantités correspondantes.

8.4. Essais-Réception-Responsabilité

Les essais et réception auront pour but de reconnaitre l’achèvement des travaux et leur conformité aux

spécifications des dossiers de conception et normes. Ces essais auront pour but de constater si les

conditions à remplir sont obtenues.

L’entrepreneur demeurera responsable du bon fonctionnement et du bon état de son installation durant

toute la période de garantie. Dans la mesure où il serait constaté une défaillance, il sera tenu de

remplacer, à ses frais tous ouvrages, appareils et matériaux devenus défectueux par suite de défaut ou malfaçon pendant le délai de garantie ; s’il négligeait de le faire dans les délais fixes par le Maitre d’ouvrage, l’avarie serait réparée a ses frais.

8.5 Visite de site

Les soumissionnaires sont tenus, avant tous chiffrages, de se rendre sur le site afin d’évaluer avec exactitude l’ampleur des travaux à réaliser. Les soumissionnaires ne s’étant pas rendus sur place ne

pourront pas réclamer ultérieurement une modification de prix consécutive à des difficultés de

réalisation.

8.6. Spécification des marques et types d’appareils

Le descriptif précise pour certains appareils des références de marque et de qualité, y compris

caractéristiques techniques. L’entrepreneur pourra proposer, s’il le juge utile, des appareils d’une autre

marque sous les réserves suivantes :

Caractéristiques techniques et qualités équivalentes

Garantie identique ou supérieure

Représentation locale au lieu de la construction

Dimensions normalisées.

Il remettra, avec sa proposition, la notice des références dument remplie et complétée des notices

techniques du matériel. En cas de manquement de cette clause, le matériel sera choisi par le Maitre de

l’ouvrage. Ce matériel sera imposé à l’adjudicataire du présent lot sans qu’intervienne un changement

dans le montant du marché et la durée du montage.

Article 9 : Description des ouvrages à réaliser

9.1-  Etude et piquetage

L’étude et le piquetage consisteront à faire une topographie d’implantation avec coordonnées GPS des

points d’installation de candélabres. Cette activité sera réalisée par l’entrepreneur suivant les normes

techniques, et la protection de l’environnement sera de mise. Les études techniques de stabilités

mécaniques seront également exécutées par l’entreprise et les plans d’exécution transmis au Maitre

d’œuvre. L’ensemble des points retenus pour l’installation de candélabres seront numérotés pour en

faciliter l’identification.

 

-

--

-

-

9.2- Massifs en béton armé

Des massifs en béton armé pour fondations, support des candélabres, seront exécutés dosés à 350kg /m3 et d’une résistance minimale à la compression de 20Mpa. Dans ce cas, les fers à béton à utiliser seront du type Haute Adhérence.

9.3- panneau solaire tout en un.

Les éléments constituants l’ensemble (panneau solaire photovoltaïque, batterie au lithium life po4 et chargeur MPPT, Led, candélabres) devront respecter les caractéristiques techniques précisées dans le présent CCTP.

Article 10 : Maintenance

L’entrepreneur devra présenter au maitre d’ouvrage un guide complet de maintenance courante des installations traitant entre autre :

- Du nettoyage des panneaux : mode opératoire et fréquence

- Du remplacement des batteries mode opératoire et fréquence

- Du recyclage des batteries (certificat remis au MO)

- De toute autre intervention de maintenance

Article 11 : Projet d’exécution des travaux

Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de l’ordre de service de démarrer des

travaux, l’entrepreneur devra soumettre au Maitre d’œuvre un projet d’exécution comprenant :

- Programme d’installation générale du chantier ;

- Schémas d’exécution ;

- Devis de calage des quantités ;

- Liste détaillée du matériel et équipement mobilisable sur le chantier ;

- Prévisions quantitatives d’emploi de la main d’œuvre ;

- Planning détaillé d’exécution actualisé des prévisions de l’avancement des travaux permettant au cours de ceux-ci de comparer l’avancement réel par rapport aux prévisions

- Les dossiers annexes si l’Entrepreneur les juges nécessaires.

Le projet lui sera retourné revêtu du visa du chef de service des marchés après avis de l’ingénieur et

accompagné, s’il y a lieu, des observations du chef de service dans un délai de sept (7) jours.

L’entrepreneur disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour effectuer les éventuelles rectifications

demandées.

Il tiendra constamment à jour le planning des travaux compte tenu de l’avancement du chantier.

D’éventuelles modifications importantes apportées à ce planning ne pourront être appliquées qu’après

avis et accord du Maitre d’œuvre.

Il sera établi chaque fin du mois à la diligence de l’entrepreneur et à ses frais un plan de l’état

d’avancement des travaux selon un modèle proposé par l’entrepreneur et agréé par l’ingénieur. Cet

état d’avancement sera gratuitement remis au Maitre d’Ouvrage en quatre(4) exemplaires.

Sont à la charge de l’entrepreneur les frais d’établissement et de reproduction des dessins d’exécution

et de leurs annexes, ainsi que des dessins conformes à l’exécution.

Article 12 : Installations de chantier

L’entrepreneur soumettra à l’appréciation du Maitre d’œuvre les plans de ses installations générales

de chantier dans un délai de cinq (5) jours à compter de la notification de l’ordre de service de

démarrer les travaux. Le projet lui sera retourné revêtu du visa après avis du Maitre d’œuvre et

accompagné des observations, s’il y a lieu, dans un délai de trois (3) jours. L’entrepreneur disposera

alors d’un délai de trois (3) jours pour effectuer les éventuelles rectifications demandées.

Les installations comprendront :

L’accès, Les bureaux, ateliers, magasin, garages de l’entrepreneur, les aires de stockage des matériaux

Article 13 : Journal de chantier

Le journal de chantier sera tenu sur le chantier par le chef chantier de l’entrepreneur.

Pour l’établissement de ce journal, l’entreprise doit fournir les renseignements relatifs à la marche du

chantier et en particulier :

- Les horaires de travail, l’effectif et la qualification du personnel,

- La nature et le nombre de matériels d’exécution en fonctionnement et en panne,

- Les travaux effectués et les quantités de matériels et des matériaux mis en œuvre ou fabriqués,

- Les phases de mise en œuvre et en particulier les incidents (arrêts, reprises, imprévus, etc.…),

- La durée et la cause des arrêts de mise en œuvre ;

- Toutes les prescriptions imposées par l’ingénieur en cours de chantier ;

- Les dispositions prises et les mesures effectuées par l’entrepreneur pour régler son matériel et

contrôler les réglages.

Sur ce journal, seront également consignés par l’ingénieur ou son représentant :

- Les conditions atmosphériques

- Les dérogations relatives à l’exécution et au règlement, les notifications de tous les documents, ordre de service, schéma, attachements, etc.…,

- Les réceptions,

- Tous les détails présentant quelques intérêts au point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages, de calcul de prix de revient et la durée réelle des travaux,

- Les incidents de chantiers susceptibles de donner lieu à pénalisation ou à réclamation de la part de l’Entrepreneur.

Le journal de chantier sera signé chaque jour par les représentants de l’Entrepreneur et du contrôleur des travaux.

Articles 14 : Travaux préparatoires

L’Entrepreneur prendra le site dans l’état ou il le trouve. Il fera son affaire du nettoyage général de l’emprise de l’enlèvement de tout dépôt étranger aux travaux, du débroussaillage et de l’abattage ou l’élagage des arbres.

Aucun arbre situé en dehors de la zone de débroussaillement ou de l’emprise d’intervention ne sera arraché sans l’assentiment de l’ingénieur.

Article 15 : Spécifications matérielles

Pour chaque matériel de la solution solaire pour éclairage public, les spécifications matérielles

définies ci-dessous sont les caractéristiques minimales à produire.

| SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU MATERIEL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PANNEAU SOLAIRE TOUT EN UN |  |  |  |  |  |  |  |
| MODELE DU PANNEAU SOLAIRE |  |  |  |  | A3 - 100 W |  |  |
| MODULE PHOTOVOLTAIQUE (1) |  |  |  |  | 145 W - MONOCRISTALLIN |  |  |
| BATTERIE (2) |  |  |  |  | 888 WH - INTEGREE |  |  |
| FLUX LUMINEUX (3) |  |  |  |  | 16 000 LM |  |  |
| MODE DE MARCHE DU LUMINAIRE SOLAIRE (PAR DEFAUT) |  |  |  |  | 4H à 100% - 4H à 50% - 4H à 25% |  |  |
| MODE OPTIONNEL 1 |  |  |  |  | 100% ECLAIRAGE TOUTE LA NUIT |  |  |
| MODE OPTIONNEL 2 |  |  |  |  | 20% ET 100% AVEC INDUCTION |  |  |
| TEMPS DE CHARGE PANNEAU PHOTOVOLTAIQUE |  |  |  |  | 8H ENSOLEILLEMENT |  |  |
| TEMPS FLUX PERMANENT |  |  |  |  | ≥ 12H |  |  |
| SOUTIEN AUX JOURS PLUIE |  |  |  |  | 03 J AVEC CHARGE COMPLETE |  |  |
| TEMPERATURE COULEUR |  |  |  |  | 6500 K |  |  |
| ANGLE D'INDUCTION |  |  |  |  | 120 ° |  |  |
| DIAMETRE CANDELABRE (4) |  |  |  |  | 114 MM |  |  |
| TEMPERATURE STOCKAGE |  |  |  |  | 0 - 55 °C |  |  |
| TAUX D'HUMIDITE RELATIVE |  |  |  |  | ≤ 90% |  |  |
| TEMPERATURE FONCTIONNEMENT - CHARGE |  |  |  |  | 0 - 55 °C |  |  |
| TEMPERATURE FONCTIONNEMENT - DECHARGE |  |  |  |  | -10°C - 60°C |  |  |
| INDICE DE PROTECTION IP |  |  |  |  | 65 |  |  |
| HAUTEUR CANDELABRE |  |  |  |  | 6 - 9M |  |  |
| MODULE LED D'ECLAIRAGE |  |  |  |  | > 50 000H |  |  |
| BATTERIE AU LITHIUM |  |  |  |  | ≥ 10 ANS |  |  |
| PANNEAU SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE |  |  |  |  | ≥ 20 ANS |  |  |
| CANDALABRE ACIER GALVANISE EPAISSEUR 25MM |  |  |  |  | ≥ 25 ANS |  |  |
| GARANTIE |  |  |  |  | 3 ANS |  |  |
| (1) PANNEAU SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIE |  |  |  |  | 25 ANS |  |  |
| GARANTIE PUISSANCE |  |  |  |  | 10 ANS A 90% PUISSANCE SORTIE |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 ANS A 80% PUISSANCE SORTIE |  |  |
| PUISSANCE sortie |  |  |  |  | 100 W |  |  |
| TENSION A PUISSANCE MAXIMALE (VMAX) |  |  |  |  | 18 V |  |  |
| COURANT A PUISSANCE MAXIMALE (CMAX) |  |  |  |  | 5,55 A |  |  |
| TENSION DE CIRCUIT OUVERT (VOC) |  |  |  |  | 21,6 V |  |  |
| COURANT CIRCUIT OUVERT (ISC) |  |  |  |  | 6,38 A |  |  |
| EFFICACITE MODULE |  |  |  |  | 17,6% |  |  |
| TOLERANCE DE PUISSANCE (+/-) |  |  |  |  | +/- 3 % |  |  |
| TYPE DE CELLULE |  |  |  |  | MONOCRISTALLIN |  |  |
| TYPE DE VERRE |  |  |  |  | TEMPERE |  |  |
| EPAISSEUR VERRE |  |  |  |  | 3,2 MM |  |  |
| PROTECTION BOITE DE JONCTION |  |  |  |  | IP 65 |  |  |
| (2) BATTERIE AU LITHIUM (Life Po4) ET CHARGEUR (MPPT) |  |  |  |  |  |  |  |
| TYPE DE BATTERIE |  |  |  |  | BATTERIE AU LITHIUM LIFE PO4 |  |  |
| CYCLE DE VIE BATTERIE |  |  |  |  | > 2500 CYCLES |  |  |
| VOLTAGE NOMINAL |  |  |  |  | 24 V |  |  |
| COURANT MAX DE CHARGE |  |  |  |  | 10 A |  |  |
| PLAGE TENSION DE CHARGE |  |  |  |  | 0 ~ 30 V |  |  |
| CHARGE D'APPOINT |  |  |  |  | 28,8 V |  |  |
| CHARGE FLOATING |  |  |  |  | 27,6 V |  |  |
| DECONNEXION CHARGE |  |  |  |  | 25 V |  |  |
| RECONNEXION CHARGE |  |  |  |  | 22 V |  |  |
| RENDEMENT CHARGEUR SOLAIRE MPPT |  |  |  |  | ≥ 99,9% |  |  |
| RENDEMENT CHARGE MAX |  |  |  |  | 98,4% |  |  |
| RENDEMENTSORTIE MAX |  |  |  |  | 97,4% |  |  |
| CONSOMATION CHARGEUR |  |  |  |  | ≤9 mA |  |  |
| COMMUNICATION |  |  |  |  | IF - 2-4G - BLUETOOTH |  |  |
| PLAGE DE TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT |  |  |  |  | -35°C à 60°C |  |  |
| TAUX D'HUMIDITE RELATIVE |  |  |  |  | 0 ~ 100% |  |  |
| INDICE DE PROTECTION IP |  |  |  |  | 68 |  |  |
| TEMPS AUTONOMIE BATTERIE PLEINE |  |  |  |  | 36 H |  |  |
| (3) LEDS - FLUX LUMINEUX (……………………………………..LED CHIP) |  |  |  |  |  |  |  |
| LUMINOSITE |  |  |  |  | 16 000 LM |  |  |
| EFFICACITE DIODE LED |  |  |  |  | 160 Lm/W |  |  |
| INDICE DE PROTECTION IP |  |  |  |  | 65 - EXTERIEUR |  |  |
| FACTEUR DE PUISSANCE |  |  |  |  | 0,95 |  |  |
| PLAGE DE TEMPERATIRE |  |  |  |  | -20°C à 55°C |  |  |
| PUISSANCE NOMINALE |  |  |  |  | 100 W |  |  |
| TEMPERATURE DE COULEUR |  |  |  |  | 6 500 K |  |  |
| INDICE RENDU DES COULEURS |  |  |  |  | > 70 |  |  |
| HEURES DE FONCTIONNEMENT |  |  |  |  | > 50 000 H |  |  |
| (4) CANDELABRE |  |  |  |  |  |  |  |
| MATIERE |  |  |  |  | ACIER GALVANISE |  |  |
| DIAMETRE MAT TUBULAIRE |  |  |  |  | ≥150 MM |  |  |
| HAUTEUR |  |  |  |  | 7-8 M |  |  |
| EPAISSEUR ACIER DU POTEAU ACIER GALVA |  |  |  |  | 2,5 MM |  |  |
| SEMELLE |  |  |  |  | 350X350X10 MM |  |  |
| ENTRAXE TIGE DE SCELLEMENT |  |  |  |  | 260X260 MM |  |  |
| DUREE VIE |  |  |  |  | ≥ 25 ANS |  |  |

NB : Dans tous les cas, le cocontractant est réputé avoir connaissance de toutes les normes techniques pour l’exécution de toutes les prestations qui lui sont confiées et s’engage, par ailleurs, à les respecter toutes pour faire un travail de qualité supérieure.

Pièce N° 6 : Bordereau des Prix Unitaires

ARTICLE 1 : DOMAINE D’APPLICATION

Le bordereau des prix fixe les coûts totaux des différentes prestations entrant dans la fourniture et la mise en place des lampadaires à énergie solaire. Ces coûts servent de base pour établir le montant des attachements et partant, les montants des décomptes des travaux réalisés et des devis estimatif.

ARTICLE 2 : PRESTATION AU BORDEREAU DES PRIX

Pour les prestations dont les coûts sont prévus au présent bordereau, les prix sont calculés comme suit :

- fourniture du matériel

- pose du nouveau matériel

- outillage et manutention

- main d’œuvre

- Toute autre suggestion nécessaire à la bonne exécution des travaux.

| N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Prix unitaire en chiffres |
| --- | --- | --- |
| 1 | Installation et repli de chantier Ce prix rémunère la mise en place d’une base près du site des travaux par la construction d’une baraque de chantier. Il prend également en compte la production d’un projet d’exécution comprenant les études nécessaires au déroulement et au bon fonctionnement des installations qui seront mis en place. Enfin, ce prix prend également en compte la formation des agents communaux chargé de la maintenance des équipements. Il sera facturé à 70% à l’installation et à la production du projet d’exécution et les 30% restant après la formation des agents communaux à la maintenance et après le repli de chantier Ce prix s’applique au forfait Le Forfait à …………………………….. |  |
| 2 | Construction des massifs en béton armé Ce prix rémunère la fouille de profondeur 100*50*50 cm en puits ainsi que les plaintes et les tiges filetées y compris le béton de propriété, le béton armé dosé à 350kg/M3 y compris toutes sujétions L’Unité à …………………………….. |  |
| 3 | Lampadaire solaire tout en un : Ce prix rémunère la fourniture et la mise en place des lampadaires solaires tout en un tel que décrit dans le CCTP L’unité à ………………………………………………………… |  |
| 4 | Pylône : ce prix rémunère la fourniture et l’implantation des pylônes de 8m de haut et de diamètre…. en acier galvanisé y compris les éléments de fixation |  |
| 5 | Formation du personnel Ce prix rémunère la formation du personnel des Services techniques devant assurer la maintenance permanente des équipements(02): Le Forfait à : …………………………………. |  |

Pièce N° 7 : Détails quantitatif et estimatif

| N° | DESIGNATION DES TRAVAUX | Unités | Qtés | Prix unitaire | Prix Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Installation et repli de chantier | FF | 1 |  |  |
| 2 | Construction des massifs en béton armé | U | 65 |  |  |
| 3 | Lampadaire solaire tout en un | U | 65 |  |  |
| 4 | Pylône en acier Galvanisé de 8 m de haut y compris les éléments de fixation | U | 65 |  |  |
| 6 | Formation du personnel pour la maintenance | ff | 1 |  |  |

Montant HT :……………………………………..

TVA (19,25%) :…………………………………..

Montant TTC :……………………………………

AIR  (1.1%) :……………………………………...

Net à mandater :………………………………....

Pièce	N°	8	:   Cadre	du	sous-Détail	des prix

Le soumissionnaire donnera son sous-détail des prix sur la base des prix du Bordereau des prix unitaires; il donnera par ailleurs, tous les détails élémentaires de la constitution de son prix (prix d’achat, main d’œuvre, etc.).

# CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX

| DESIGNATION : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° PRIX | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée activité |
| Main d’œuvre | CATEGORIE | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL A |  |  |  |
| Matériel et Engins | TYPE | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL B |  |  |  |
| Matériaux et Divers | TYPE | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | TOTAL C |  |  |  |
| D | TOTAL COUT DIRECTS A+B+C |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier | % | = D x % |  |
| F | Frais généraux de siège | % | = D x % |  |
| G | COÛT DE REVIENT | - | = D + E + F |  |
| H | Risques + Bénéfices | % | = G x % |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  | = G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  | = P/Qté |  |

COUT INDIRECTS

COEFFICIENT MAJORATEUR SUR PRIX SECS (K)

| Désignation |  | Unité | Quantité | PU / Forfait | Montant | Pourcentage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRAIS GENERAUX DE CHANTIER |  |  |  |  |  |  |
|  | Encadrement | Homme/mois | - | - | - | % |
|  | Etudes | Homme/mois | - | - | - | % |
|  | Laboratoire | Forfait | - | - | - | % |
|  | Véhicule de liaison | Jour | - | - | - | % |
|  | Matériel et équipements communs | Forfait | - | - | - | % |
|  | Location base vie | Mois | - | - | - | % |
|  | Téléphone | Mois | - | - | - | % |
| FRAIS GENERAUX DE SIEGE |  |  | - | - | - |  |
|  | Frais de siège | Forfait | - | -- | - | % |
|  | Frais d’études | Forfait | - | - | - | % |
|  | Frais financiers |  | - | - | - | % |
|  | Caution (agios) |  | - | - | - | % |
|  | Retenue de garantie (manque à gagner) |  | - | - | - | % |
|  | CNPS (cotisation) |  | - | - | - | % |
|  | Garantie bonne fin (manque à gagner) |  | - | - | - | % |
|  | Timbres et enregistrement |  | - | - | - | % |
|  | Assurances | % montant | - | - | - | % |
|  |  |  | - | - | - | - |
| BENEFICES ET ENTRETIEN (période de garantie) |  | % Déboursé sec | - | - | - | % |
|  | Autres |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL | - | % |
|  |  |  |  |  | K = | % |
|  | Coefficient empirique de ETS (appliqué aux prix secs) : |  |  |  | K empirique | % |

Visa de l’Entrepreneur

Pièce N°	9: Modèle de marché

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

********

EAST REGION

********

LOM AND DJEREM DIVISION

*************

BERTOUA CITY COUNCIL

*************

SECRETARIAT GENERAL

***********

INTERNAL STRUCTURE FOR THE ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF PUBLICS CONTRACTS

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

********

REGION DE L’EST

********

DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

*************

COMMUNAUTE URBAINE DE BERTOUA

*************

SECRETARIAT GENERAL

************

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS

# MARCHE N°…..../M/CUB/MVB/SG/SIGAMP/CIPM/2023 DU………….

# Passé après Appel d’Offres  N°_______/AONO/CUB/MVB/SG/CIPM/2023 du………….2023

TITULAIRE	: [indiquer le titulaire et son adresse complète]

B.P:  	à  ___, Tel___  Fax :  	 N° R.C :  	A à

N° Attestation d’Immatriculation :

OBJET :

LIEU :      Bertoua                             Région :        EST

DELAI D’EXECUTION	: TROIS (03) mois

MONTANT EN FCFA	:

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A. (19.25 %) |  |
| AIR (1,1%) |  |

FINANCEMENT	: BIP 2023

SOUSCRIT,	LE

SIGNE,	LE

NOTIFIE,	LE

ENREGISTRE,	LE

Entre :

Le Maire de la Ville de Bertoua

Dénommé ci-après « Le Maitre d’Ouvrage »

D'une part,

# Et

# L’Entreprise

B.P:  	Tel_____________  Fax :

# N° R.C :

N° Attestation d’Immatriculation :

Représentée par Monsieur ___________________, son Directeur Général, dénommée

ci-après «l’entrepreneur »

D'autre part,

a été convenu et arrêté ce qui suit :

# Sommaire

Titre I	: Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Titre II	:   Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Titre III	:   Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

# Page .................   et Dernière du MARCHE N°….... M/CUB/MVB/SG/SIGAMP/CIPM/2023 du……… 20223

# Passé après Appel d’Offres N°_______/AONO/CUB/MVB/SG/SIGAMP/CIPM/2023 du………….20223

Avec ______,

# Pour l’exécution des travaux de

DELAI D’EXECUTION	: TROIS (03) mois

# Montant du marché en FCFA :

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A.(19.25 %) |  |
| AIR (1,1%) |  |

# Lu et accepté par l’entrepreneur

# Bertoua, le ..................................................................

# Signé par le Maître d’Ouvrage,

# Bertoua, le .........................................................................

Enregistrement

Pièce N° 10 : Formulaires et Modèles à utiliser

Le soumissionnaire devra compléter et présenter avec sa soumission, le Modèle de soumission en conformité avec les  dispositions  contenues  dans  le  Dossier  d'Appel d'Offres.

Il doit fournir une caution de soumission, soit en utilisant le modèle présenté dans cette pièce   soit   en   utilisant   un   autre   modèle   acceptable   par   le   Maître   d’Ouvrage, conformément à l’Article 17.2 du RGAO. Le projet de marché doit inclure toutes les corrections ou les modifications apportées à l'offre retenue résultant des corrections des  erreurs,  conformément  à  l’Article  30.2  du  RGAO,  de  l'actualisation  du  prix  en application,  le  cas  échéant,  de  l’Article  11.4  du  RGAO du fait de la durée de l'évaluation des offres, du choix d'une offre alternative, de l'acceptation de variations jugées  acceptables ou  tout  autre  modification  mutuellement  acceptable  et  permise par le Dossier d’Appel d’Offres, tel qu'un changement dans le personnel de cadre, de sous-traitant, du programme d'exécution des travaux, etc.

Compte tenu de la grande diversité observée dans les logiciels utilisés par les entreprises, les sous-détails de prix et les plannings sont surtout encadrés. Le fond (informations requises) primant ici sur la forme (présentation).

Table des modèles

| Annexe n° 1 | : | Modèle de soumission . . . . . . . . . . . . ……... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 84 |
| --- | --- | --- | --- |
| Annexe n° 2 | : | Modèle de caution de soumission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 85 |
| Annexe n° 3 | : | Modèle de cautionnement définitif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 86 |
| Annexe n° 4 | : | Modèle de caution d'avance de démarrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 87 |
| Annexe n° 5 | : | Modèle de caution de retenue de garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 88 |
| Annexe n° 6 | : | Cadre du planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 89 |

Le soumissionnaire devra compléter et présenter avec sa soumission, le Modèle de soumission  en  conformité  avec  les  dispositions  contenues  dans  le  Dossier  d'Appel d'Offres.

Il doit fournir une caution de soumission, soit en utilisant le modèle présenté dans cette pièce   soit   en   utilisant   un   autre   modèle   acceptable   par   le   Maître   d’Ouvrage, conformément à l’Article 17.2 du RGAO. Le projet de marché doit inclure toutes les corrections ou les modifications apportées à l'offre retenue résultant des corrections des  erreurs,  conformément  à  l’Article  30.2  du  RGAO,  de  l'actualisation  du  prix  en application,  le  cas  échéant,  de  l’Article  11.4  du  RGAO du fait de la durée de l'évaluation des offres, du choix d'une offre alternative, de l'acceptation de variations jugées  acceptables ou  tout  autre  modification  mutuellement  acceptable  et  permise par le Dossier d’Appel d’Offres, tel qu'un changement dans le personnel de cadre, de sous-traitant, du programme d'exécution des travaux, etc.

# Annexe n° 1 : Modèle de soumission

Je, soussigné …......................................................…………………………………………….......................…………………………………………………………………………………………………..

représentant  la  société,  l’entreprise  ou  le  groupement……………………..............…..…   dont  le  siège  social  est  à …..............................  inscrite au registre du commerce de …...............  sous le n° ………………..................................……

Après  avoir  pris  connaissance  de  toutes  les  pièces  figurant  ou  mentionnées  au  dossier  d'Appel d’Offres y compris l’(es) additif(s),……………………………………………………………………………..

-  Après m'être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer.

-  Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.

-  Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre à

………........................................................................................................................................

.................  [en chiffres et en lettres] francs Cfa Hors TVA, et à

………...................................................................................................................... francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres]

-  M'engage à exécuter les travaux dans un délai de ……….............  mois

-  M’engage  en  outre  à  maintenir  mon  offre  dans  le  délai  de ……….............  jours à compter de la date limite de remise des offres.

-  Les  rabais  et  les  modalités  d’application  desdits  rabais  sont  les  suivants  (en  cas  de  possibilité d’attribution de plusieurs lots):

Le  Maître  d’Ouvrage  se  libérera  des  sommes  dues  par  lui  au  titre  du  présent  marché  en  faisant donner crédit au compte n° ………………......................   ouvert au nom de …................................…………….   auprès de la banque …................................………………………….. Agence de …..............................……………………..

Avant  signature  du  marché,  la  présente  soumission  acceptée  par  vous  vaudra  engagement  entre nous.

Fait à ………...........................................……….  le ………...........................................……….

# Signature de ……….........................................

En qualité de ………...........................................………. dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de(9)  ………...........................................………

# Annexe n° 2 : Modèle de caution de soumission

Adressée à Monsieur : le Maire de la ville de Bertoua « Autorité contractante »

Attendu que l’Entreprise________________, ci-dessous désignée " le Soumissionnaire ", a soumis son offre en date du _____________ pour la fourniture de ………….. Ci-dessous désignée "l’offre", et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à ……………………………….. (en lettres) FCFA.

Nous ___________________ (nom et adresse de la banque), représentée par _____________(noms des signataires), ci-dessous désignée "la banque" déclarons garantir le paiement à l’Autorité Contractante de la somme maximale de ……………… (en lettres) FCFA, que la banque s’engage à régler intégralement à l’Autorité Contractante, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

- Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de la validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission ;

Ou

- Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du Marché par l’Autorité Contractante pendant la période de validité :

- Manque à signer ou refuse de signer le Marché, alors qu’il est requis de le faire ;

- Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du Marché (cautionnement définitif, comme prévu dans celui-ci).

Nous nous engageons à payer à l’Autorité Contractante un montant allant jusqu’au maximum  de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) a(ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A________________, le _____________________

# Annexe n° 3 : Modèle de cautionnement définitif

Banque :

Référence de la Caution : N° ……………..................................………..

Adressée  à  [indiquer  le  Maître  d’Ouvrage  et  son  adresse  ]  Cameroun,  ci-dessous  désigné  «  le  Maître d’Ouvrage »

Attendu que ……………................................................................................................………..  [nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné

« l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser

[indiquer la nature des travaux ]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement  définitif,  d’un  montant  égal  à  5  % du  montant  de  la tranche du marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

# Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement,

Nous, ……………................................................................................................................................................................................………..  [nom et adresse de banque], représentée par ……………............................………..  [noms des signataires],

ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de ……………............................................................................................................................................................................………..  [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le  présent  cautionnement  définitif  entre  en  vigueur  dès  sa  signature  et  dès  notification  à  l’entrepreneur,  par  le  Maître  d’Ouvrage,  de  l’approbation  du  marché.  Elle  sera  libérée  dans  un  délai  de 60 Jours à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après  cette  date,  la  caution  deviendra  sans  objet  et  devra  nous  être  retournée  sans  demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être  faite  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  parvenue  à  la  banque  pendant  la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque à ……………....…….., le ............………..

[signature de la banque]

# Annexe n° 4 : Modèle de caution d'avance de démarrage

Banque : référence, adresse ……………....................................................................................................................................................................................................………..

Nous  soussignés  (banque,  adresse),  déclarons  par  la  présente  garantir,  pour  le  compte  de  :

……………....................................................................................................................................................................................................……….. [le titulaire], au profit de

Maître d’Ouvrage

[Adresse du Maître d’Ouvrage]

(« le bénéficiaire »)

Le  paiement,  sans  contestation  et  dès  réception  de  la  première  demande  écrite  du  bénéficiaire, déclarant  que  ………….................……..     [le  titulaire]   ne  s’est  pas  acquitté  de  ses  obligations,  relatives  au remboursement  de  l’avance  de  démarrage  selon  les  conditions  du  marché   ………….................……..     du………..................................……..  relatif aux travaux de mise en place des lampadaires à énergie solaire  dans la ville de Bertoua, de la somme totale maximum correspondant à l’avance de vingt (20) % du montant Toutes Taxes Comprises du marché n° …………........................................................…….. , payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit :…………..........................................……..  francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance  sur  les  comptes  de  …………...............................................................……..

[le  titulaire]  ouverts  auprès  de  la  banque ………….................……..………….................……..………….................……..………….................……..………….................…….. sous le n° .................……..………….................……..

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

# La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[signature de la banque]

# Annexe n° 5 : Modèle de caution de retenue de garantie

# Banque : …………...........................……………………

Référence de la Caution : N° …………...........................……………………

Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage]

[Adresse du Maître d’Ouvrage]

ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu  que  …………....................................................................................................................................……............………………[nom  et  adresse  de  l’entreprise],

ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux de [indiquer l’objet des travaux]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à 5%   du montant du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution,

Nous, …………...........................………………………………...........................………………………………........................................…………………  [nom et adresse de banque], représentée  par  …………...........................………………………………...........................………………………………...........................………………………………...........................…………

[noms des signataires], et ci-dessous désignée « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de …………...........................……………………

[en chiffres et en lettres], correspondant  à  5%  du montant du marché.

Et  nous  nous  engageons  à  payer  au  Maître  d’Ouvrage,  dans  un  délai  maximum  de  huit  (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci, déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à [pourcentage  inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous  convenons  qu’aucun  changement  ou  additif  ou  aucune  autre  modification  au  marché  ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute  demande  de  paiement  formulée  par  le  Maître  d’Ouvrage  au  titre  de  la  présente  garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux  camerounais  seront  seuls  compétents  pour  statuer  sur  tout  ce  qui  concerne  le  présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ...................……….., le ..………..

[signature de la banque]

# Annexe n° 6 : Cadre du planning

Les quantités, les rendements journaliers, la durée d’exécution des travaux et les ralentissements voire les interruptions dues devront ressortir clairement des plannings.

Le  planning  financier  qui  découle  du  planning  des  travaux  devra  indiquer  mois  par mois,  les  montants  prévisionnels  des  décomptes  de  travaux  par  poste  et  cumulés,

en  tenant  compte  de  l’incidence  des  saisons  de  pluies,  pour  la  solution  de  base  et éventuellement la solution variante.

Pièce N° 11 :	Liste des établissements

Bancaires et organismes financiers autorisés à émettre des cautions dans le cadre des

Marchés publics

Liste des Banques et Compagnies d’Assurance agréées et habilitées à émettre des Cautions dans le cadre des Marchés Publics

      - BANQUES

- Afriland First Bank (First Bank)

- Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC)

- Citi Bank Cameroun (CITI-C)

- Commercial Bank of Cameroon (CBC)

- Ecobank Cameroun (ECOBANK)

- National Financial Credit Bank (NFC-BANK)

- Société Commerciale de Banque Cameroun (CA SCB)

- Société Générale des Banques au Cameroun (SGBC)

- Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC)

- Union Bank of Cameroon (UBC)

- United Bank for Africa (UBA)

- Banque Atlantique du Cameroun;

- Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME) ;

- Bank of Africa Cameroun

      - COMPAGNIES D’ASSURANCES

- Activa Assurances ;

- Assurance et Reassurance Africaine (AREA)

- Chanas Assurances S.A.

- PRO Assur SA ;

- Zenithe Insurance ;

- CPA S.A ;

- Beneficial Général Insurance S.A ;

- Pro Assur S.A ;

- SAAR S.A ;

- Saham Assurance S.A ;

- Nsia Assurances S.A.

Pièce N° 12 : LA grille d’évaluation

Grille de notation sur 38 critères

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°______/AONO/CUB/MV/SG/CIPM/SIGAMP/2023 DU_______________

POUR LA FOURNTURE ET POSE DE 65 LAMPADAIRES A ENERGIE SOLAIRE DANS CERTAINS QUARTIERS DE LA VILLE : KPOKOLOTA (35) ET BIRPONDO (30)

| ENTREPRISE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Visite de site des travaux sur 2 |  |  |  |
| Attestation de visite de site signé sur l’honneur. | Oui | Non |  |
| Service après-vente | oui | Non |  |
| Résultat |  |  | /2 |
| - Situation financière sur 2 |  |  |  |
| Attestation de solvabilité financière 50 000 000 (soixante-quinze millions francs | Oui | Non |  |
| CFA chiffre d’affaires annuel 50 000 000 (soixante-quinze millions) francs CFA | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | /2 |
| Expérience de l’Entreprise sur 2 |  |  |  |
| Deux marchés de génie électrique, d’un montant 75 000 000 (Soixante-quinze Millions) Francs CFA, PV de réception ou attestation de bonne fin. | Oui | Non |  |
| Autres travaux (02) : génie rural, techniques industrielles 75 000 000 (soixante-quinze millions) francs CFRA | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | /2 |
| Personnel d’encadrement sur 15 |  |  |  |
| D-1 Conducteur des travaux /5pts |  |  |  |
| Ingénieur des Travaux du génie Electrique, ou du génie rural, ou des techniques industrielles ayant au moins cinq (05) ans de pratique en gestion des projets d’éclairage public solaire en milieu urbain. | Oui | Non |  |
| Copie certifiée du diplôme, | Oui | Non |  |
| CV fourni et signé | Oui | Non |  |
| Attestation de disponibilité | Oui | Non |  |
| expérience d’au moins 5 ans dans l’exécution des projets en électricité | Oui | Non |  |
| D-2 Chef de chantier /5pts |  |  |  |
| Niveau minimum Technicien Supérieur du génie Electrique, ou du génie rural, ou des techniques industrielles ayant au moins cinq (05) ans de pratique en gestion des projets d’éclairage public solaire. | Oui | Non |  |
| Copie certifié du diplôme | Oui | Non |  |
| CV fourni et signé | Oui | Non |  |
| Attestation de disponibilité | Oui | Non |  |
| Nombre total d’années : 3 ans ou plus l’exécution des projets en électricité | Oui | Non |  |
| D-3 Un responsable administratif et financier /5pts |  |  |  |
| Niveau (BACC G2 Avec 3 ans d’expérience) | Oui | Non |  |
| Copie certifiée du diplôme | Oui | Non |  |
| CV fourni et signé | Oui | Non |  |
| Attestation de disponibilité | Oui | Non |  |
| Nombre total d’années : 3ans ou plus dans l’exécution des projets d’électricité | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | /15 |
| MATERIEL sur 6 |  |  |  |
| TYPE DE MATERIEL (Joindre justificatifs) |  |  |  |
| Matériel d’élévation (camion nacelle) | Oui | Non |  |
| Matériel roulant (pickup de liaison) | Oui | Non |  |
| Petit matériel d’électricité (caisse à outil) | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | /3 |
| F-METHODOLOGIE D’EXECUTION DES TRAVAUX sur 6 |  |  |  |
| - Organigramme de l’Entreprise | Oui | Non |  |
| - Organisation et méthodologie d’exécution des travaux | Oui | Non |  |
| - Planning d’exécution des travaux | Oui | Non |  |
| - Spécifications techniques du projet paraphés | Oui | Non |  |
| - Dispositions prévues pour la protection de l’Environnement | Oui | Non |  |
| - L’Hygiène et la sécurité du chantier | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | /6 |
| PRESENTATION GENERALE DE L’OFFRE sur 5 |  |  |  |
| - Lisibilité de l’Offre | Oui | Non |  |
| - Nombre de copie tel qu’exige le DAO | Oui | Non |  |
| - Reliure | Oui | Non |  |
| - Intercalaire couleur | Oui | Non |  |
| - Preuves d’acceptation toutes paraphées (CCAP et CCTP) | Oui | Non |  |
| Résultat |  |  | /5 |
| TOTAL GENERAL sur 35 |  |  |  |
| RESULTATS DE L’ANALYSE |  |  |  |

NB : Pour être techniquement qualifié, une entreprise doit totaliser 29 « OUI » sur 35 critères.