	REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*******
	[image: image20.png]COMMUNE
DE RRELE

KAELE GOUNGIL





	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

******* 

	REGION DE L’EXTRÊME-NORD

*******
	
	FAR NORTH REGION

*******

	DEPARTEMENT DE MAYO-KANI

*******
	
	MAYO-KANI DIVISION

*******

	COMMUNE DE KAELE

*******
	
	KAELE COUNCIL

*******

	S I G A M P 

*******
	
	S I G A M P

*******


MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE KAELE
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES AUPRES DE LA COMMUNE DE KAELE

	APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
N°08/AONR/CMNE-KLE/CIPM/PI/2023 DU 21 MARS 2023
POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE CITE MUNICIPALE DE VINGT-DEUX (22) UNITES DE LOGEMENT DANS LA COMMUNE DE KAELE, DEPARTEMENT DE MAYO KANI, REGION DE L’EXTREME-NORD L’EXTREME-NORD


FINANCEMENT : BUDGET DU FEICOM /COMMUNE DE KAELE

EXERCICE 2023 

Montant prévisionnel : 23 649 418 FCFA

MARS 2023
SOMMAIRE 
PIECE N°1 :     AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO)
PIECE N°2 :     REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL  D' OFFRES (RPAO)
PIECE N°3  :    CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 
                         (CCAP)

PIECE N°4  :    TERMES DE REFERENCE (TDR) 
PIECE N°5  :    CADRE DU BORDEREAU DES PRIX (BPU)
PIECE N°6  :    CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET  ESTIMATIF (CDQE)  

PIECE N°7  :    CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX 

PIECE N°8  :    MODELE DE LETTRE - COMMANDE
PIECE N°9:     FORMULAIRES A UTILISER 
PIECE N°10:     GRILLE D’EVALUATION
PIECE N°11:     DOSSIERS ET PLANS 
PIECE N°12:     LISTE DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES 
                          FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS 

                          LE CADRE DES MARCHES PUBLICS  

[image: image21.png]PROJET DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE [Indices |  Modifications T Dates | [onos e v
ONSTRUCTION D! DPPP / DIPDL | awamvorno '

camERcUN

DE TYPE T2
(1 Chambre + 1 Salon + 1 Cuisine + 1 Salle d'Eau )

Certifié 1SO_9001





[image: image22.png]FACADE PRINCIPALE

FACADE POSTERIEURE

Indices Modifications TR

DINTERVENTION INTERCOMMUNAL
Axel MVONDO

PROJET DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE
2 APPARTEMENTS DPPP / DIPDL

DE TYPE T2 FACADES
(1 Chambre + 1 Salon + 1 Cuisine + 1 Salle d'Eau ) Date:./../2019




[image: image23.png]Tableau des amorces poteaux Tableau des poteaux

pesign. @ | b on | Nore

A% A%
A A

Tableau des Semelles:

PROJET DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE
2 APPARTEMENTS

DE TYPE T2
(1 Chambre + 1 Salon + 1 Cuisine + 1 Salle d'Eau )





Pièce   N° 1 : Avis   d’Appel   d’Offres. (AAO)
FINANCEMENT : BUDGET DU FEICOM /COMMUNE DE KAELE

EXERCICE 2023 & SUIVANTS 
	REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*******
	[image: image24.png]—“+—

7.60
.60

2.50 2.50 2.34

\HI_HHIII| I I
WIIIHH_\HI-I-\ |
Nl s

T | ﬂ-ﬁi-llﬂ-\ﬂ

"IIIM-NIE::H

Iﬂ!!I!ﬂm!
I -
s

I'—H_IU

PROJET DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE [ concoptionpao ]
2 APPARTEMENTS Axel MVONDO
DE TYPE T2
(1 Chambre + 1 Salon + 1 Cuisine + 1 Salle d'Eau )





	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

******* 

	REGION DE L’EXTRÊME-NORD

*******
	
	FAR NORTH REGION

*******

	DEPARTEMENT DE MAYO-KANI

*******
	
	MAYO-KANI DIVISION

*******

	COMMUNE DE KAELE

*******
	
	KAELE COUNCIL

*******

	S I G A M P 

*******
	
	S I G A M P

*******


AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 
N°08/AAONO/CMNE-KLE/CIPM/PI/2023 DU 21 MARS 2023 POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE TECHNIQUE DES TRAVAUX DE D’UNE CITE MUNICIPALE DE VINGT-DEUX (22) UNITES DE LOGEMENT DANS LA COMMUNE DE KAELE, DEPARTEMENT DE MAYO KANI, REGION DE L’EXTREME-NORD L’EXTREME-NORD.
Financement : Ressources FEICOM / COMMUNE DE KAELE 

Exercice : 2023

1 – OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Dans le cadre du budget de l’exercice 2023 du FEICOM, le Maire de la Commune de KAELE lance un Appel d’Offres National Ouvert pour la maîtrise d’œuvre des travaux de d’une CITE MUNICIPALE DE VINGT-DEUX (22) UNITES DE LOGEMENT DANS LA COMMUNE DE KAELE.
Les prestations à exécuter regroupées en un lot unique, sont détaillées dans les Termes De Références.

2. CONSISTANCE DES PRESTATIONS

Les prestations de maîtrise d’œuvre comprennent notamment :

· La Direction de l’Exécution des travaux ;

· L’Examen de la conformité au projet des études d’exécution ;

· L’Assistance apportée lors des opérations de réception ;

· Le Plan de recollement des ouvrages.

Plus spécifiquement, il s’agit de suivre la réalisation des travaux ci-après :

· La construction d’une CITE MUNICIPALE DE VINGT-DEUX (22) UNITES DE LOGEMENT DANS LA COMMUNE DE KAELE ;
Les différents corps d’état se déclinent comme suit :

· L’installation et le repli du chantier (transport sur le site du chantier de tous les matériaux, équipements, matériels et outillages nécessaires à l’exécution des travaux, baraque de chantier, base vie pour le logement et toute la logistique nécessaire au personnel travaillant sur le site, etc.), palissade, gardiennage, implantation des ouvrages ;

· Le gros œuvre (fouilles, terrassements, fondations et ossature en béton armé, maçonneries, chapes  et enduits, charpente, couverture et étanchéité, etc.) toutes sujétions comprises;

· Le second œuvre (menuiserie bois pour baies, portes et huisseries, couvres joints plinthes et plafonds, menuiserie métallique pour grilles de sécurité des portes et baies, gardes corps, et vitrerie, électricité et éclairage, plomberie et sanitaires, revêtements sols et murs, peintures, climatisation, etc.) toutes sujétions comprises.

3 -  PARTICIPATION ET ORIGINE

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions à tous les cabinets ou bureaux d’études techniques de contrôle de droit camerounais spécialisées dans le contrôle technique et la surveillance des travaux de Génie Civil.
4 -  FINANCEMENT

Les prestations objet du présent Appel d’Offres sont financées par les ressources FEICOM/Commune de KAELE de l’exercice 2023.

5 - CONSULTATION du Dossier d' APPEL D' OFFRES

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables dans les Services de la Commune au Bureau de Suivi des Marchés et des Projets Communaux Tél. 697 04 54 02 ou 677 86 88 36 dès publication du présent avis.

6 - ACQUISITION du Dossier d' APPEL D' OFFRES

Le dossier peut être obtenu à la Commune de KAELE au Bureau de Suivi des Marchés et des Projets Communaux Tel 697 04 54 02 dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de 50 000 F (cinquante mille francs) CFA payable auprès du Receveur Municipal de KAELE.

7 - Remise de offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en six (6) exemplaires dont l'original et cinq (5) copies marquées comme tels, devra parvenir à la Commune de KAELE, au plus tard le 21 AVRIL 2023 à 10 heures, heure locale, et devra porter la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 
N°08/AAONO/CMNE-KLE/CIPM/PI/2023 DU 21 MARS 2023 POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE TECHNIQUE DES TRAVAUX DE D’UNE CITE MUNICIPALE DE VINGT-DEUX (22) UNITES DE LOGEMENT DANS LA COMMUNE DE KAELE, DEPARTEMENT DE MAYO KANI, REGION DE L’EXTREME-NORD L’EXTREME-NORD
"À N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT "

8. RECEVABILITE DES OFFRES

Chaque Soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances, d'un montant de 472 988F (Quatre cent soixante-douze mille neuf cent quatre-vingt-huit) CFA valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet,…), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances ou du chèque certifié, ainsi que le non-respect des modèles des pièces du dossier d'appel d'offres, entraînera le rejet de l'offre.

9. OUVERTURE DES PLIS

L’ouverture des plis se fera en deux temps et consistera d’abord à l’ouverture des pièces administratives, des offres techniques puis à l’ouverture des offres financières.

L'ouverture des pièces administratives et des offres techniques aura lieu le 21 AVRIL 2023 à 11 heures, heure locale  par la Commission Interne de Passation des Marchés de la commune de KAELE.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix.

10. DELAI D’EXECUTION

Le délai d’exécution prévu par le maître d’ouvrage pour la réalisation des prestations de contrôle est fonction de celui des travaux qui est de Dix (10) mois.
11. PRINCIPAUX CRITERES ELIMINATOIRES

· Dossier administratif incomplet ou non-conforme ;

· Fausse déclaration ou pièces falcifiée ;

· Dossier technique incomplet ;

· Dossier financier incomplet ;

· Omission, dans le bordereau des prix, d’un prix unitaire quantifié.

12. LES PRINCIPAUX CRITERES DE QUALIFICATION

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront sur les aspects suivants :

· Références des consultants, pertinentes pour la mission


15 points
· Plan de travail et methodologie proposes aux termes de référence 
15 points

· Qualifications et competence du personnel cle pour la mission 
               50 points

· Moyens matériels                                                                                  
15 points

· Moyens financiers                                                                                
 05 points

Seules les offres financières des soumissionnaires ayant obtenu une note technique au moins égale à                     70 points sur 100 seront analysées.

13. DUREE DE VALIDITE DES OFFRES

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

14. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Commune de KAELE au Bureau de Suivi des Marchés et des Projets Communaux aux heures ouvrables, ou à l’Agence Régionale FEICOM de l’Extrême Nord.
[image: image25.png]@ 00 B

PROJET DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE Modificafions [Dafes 1 [[ouwsicm sramamans
2 APPARTEMENTS DPPP /DIPDL “\xel MVONDO

[ Vérifications |

DE TYPE T3
(2 Chambres + 1 Salon + 1 Cuisine + 2 Salles d'Eau ) @




[image: image26.png]Tableau des amorces poteaux Tableau des poteaux

< 14

R I S,

Tableau des Semelles:

E o
S |60 |60 | 25[31

PROJET DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE =
2 APPARTEMENTS DPPP / DIPDL Axel MVONDO
DE TYPE T3
- : —_
(2 Chambres + 1 Salon + 1 Cuisine + 2 Salles d'Eau ) @ e




                                                        
[image: image27.png]FACADE PRINCIPALE

FACADE POSTERIEURE

PROJET DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE [ndices T Modifications T Dates [ ouwsmeenoramremmn
2 APPARTEMENTS DPPP / DIPDL “\xel MVONDO SEs—=

(] FACADES
(a9

DE TYPE T3
(2 Chambres + 1 Salon + 1 Cuisine + 2 Salles d'Eau )





[image: image28.png]5| SIS,

| .00——1.20—41.00)

| RIS

.60#+—1.60—41 .00

LV IIIIIIIIIIIII. D,

I III, |-

;
\
i
i

'Iq

s

&
IR |

COUPE A-A

Il

FACADE LATERALE GAUCHE

PROJET DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE o srEcA DEauTERGNTT
2 APPARTEMENTS DPPP / DIPDL Axel MVONDO PRI
DE TYPE T3 £

. ' ( ,
(2 Chambres + 1 Salon + 1 Cuisine + 2 Salles d'Eau ) @




[image: image29.png]L 17.05 —I
L_ 2.50 _‘_ 71 2.50 _L 2.50 _i_ 2.34 _1 L_so_l

i_ﬂi HH_\HI-!!\ L

'l‘I!IIN

11.00
9.80

I_1.00 —T‘ 1.00 _I_ 1.00 —T‘ 1.00 _1_ 1.00 _I_.SS_I_ 1.00 _I_ 1.00 —T‘ 1.00 _'_ 1.00 —T‘ 1.30 _\

PROJET DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE
2 APPARTEMENTS DPPP / DIPDL Axel MVONDO

m VUE EN PLAN TOITURE
Date:../..2

DE TYPE T3
(2 Chambres + 1 Salon + 1 Cuisine + 2 Salles d'Eau )





Pièce   N° 2 : REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES. (RPAO)
Pièce n°4: Règlement Particulier de l’Appel   d’Offres (RPAO)

	Clauses du RPAO
	Données particulières

	1.1
	Nom du Maître d’Ouvrage bénéficiaire des prestations : Le Maire de la Commune de Kaélé
Mode de sélection : qualité – coût

	1.2
	Nom, objectifs et description de la mission 

La mission concerne le contrôle technique et la surveillance des travaux de construction de 22 logements dans la commune de Kaélé.
Contenu de la mission :

· Surveiller et contrôler les travaux :

· Exploiter les documents graphiques (plans d’exécution) en vue des évaluations ultérieures des travaux ;

· Suivre l’installation du chantier conformément au plan proposé par l’entreprise adjudicataire ;

· Contrôler les pièces techniques notamment les journaux de chantier et les procès-verbaux de réunions de chantier ;

· Contrôler la conformité de l’exécution des ouvrages suivant les prescriptions techniques contractuelles ;

· Produire des rapports mensuels faisant état de l’exécution quantitative et qualitative des travaux ;

· Produire un rapport final faisant état de l’exécution quantitative et qualitative des travaux 

· Proposer à la signature du Chef de Service du marché des ordres de services nécessaires à la bonne exécution des travaux;

· Veiller à l’assurance de la qualité et à l’application des mesures de protection de l’environnement;

· Veiller à l’établissement des plans de récolement.

Les prestations du titulaire sont définies de manière plus détaillée dans les Termes de Références.

	1.3
	La mission comporte trois articulations:

· la planification de la mission ;

· l’exécution de la mission ;

· la rédaction et la validation du rapport.

	1.4
	· Il n’est pas prévu de Conférence préalable à l’établissement des propositions.

	1.5
	Le Maître d’Ouvrage mettra à la disposition du Consultant les informations et documents nécessaires pour la mission.

	1.7.2
	Le Client envisage la nécessité d’assurer une certaine continuité pour les activités en aval : Non

	1.8
	Les clauses du contrat relatives aux manœuvres frauduleuses et à la corruption sont les suivantes (article 1.8 RGAO): 

L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et de ses cocontractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, l’Autorité contractante :

a. Définit aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante:

i. Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché ;

ii. Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

iii. “Pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv. “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b. Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

	2.1
	Des éclaircissements peuvent être demandés quinze (15) jours avant la date de soumission.

Les demandes d’éclaircissement doivent être expédiées à l’une des adresses suivantes :

· Bureau du Suivi des Projets Communaux.

	3.1
	Les propositions doivent être soumises dans la (les) langue(s) suivante(s) : Français ou Anglais

	3.2
	Le nombre de jours de travail du personnel spécialisé nécessaire à la mission est estimé à trois cents (300)

	3.3
	iii. Le personnel clé doit posséder au minimum l’expérience suivante : 

· Un (01) Ingénieur dans le domaine du Génie Géotechnicien, ayant au moins une expérience générale de cinq (02) ans et conduit au moins une étude similaire ;

· Un (01) ingénieur de suivi dans le domaine du Génie Civil pour le suivi ayant au moins une expérience générale de deux (02) ans et ayant fait le suivi d’au moins une étude similaire ;

· Un (01) ingénieur de suivi dans le domaine du Génie Civil Laborantin pour le contrôle-qualité ayant au moins une expérience générale de deux (02) ans et ayant fait le contrôle-qualité d’au moins une étude similaire ;

· Un (01) Technicien dans le domaine du Génie Civil ayant au moins une expérience générale de deux (02) ans et ayant fait le suivi d’au moins une étude similaire ;

	3.4
	iv. les objectifs fixés à cette mission ne sauraient être atteints si la formation est indiquée comme élément non majeur. Sans objet
v. Autres renseignements à fournir dans la proposition technique : Sans objet

	3.7
	Impôts : 
Le consultant est assujetti à la réglementation fiscale en vigueur au Cameroun.

	3.8
	L’élément dépenses locales doit être libellé dans la monnaie nationale : Oui 

	3.10
	Les propositions doivent demeurer valides 90 jours après la date de soumission.

	4.3
	Les consultants doivent soumettre un (1) original et six (06) copies de chaque proposition.

	4.4
	Adresse de soumission des propositions : 

Bureau du Suivi des Projets Communaux
Renseignements à ajouter sur l’enveloppe extérieure : 

« À n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

	4.6.1
	1. Volume 1 : Le dossier administratif contiendra les pièces suivantes :
a. La déclaration d’intention de soumissionner, timbrée suivant modèle joint ;

b. Une attestation de non faillite établie par le Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence du soumissionnaire datant  moins de trois (03) mois précédant la date de remise des offres ; 

c. Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque agréée par le Ministère des Finances ;

d. La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres d’un montant de 50 000 F CFA ;

e. La caution de soumission (suivant modèle joint) d’un montant de 472 988F (Quatre cent soixante-douze mille neuf cent quatre-vingt-huit) FCFA et d’une durée de validité de trois (03) mois.

f. Une attestation de non exclusion des Marchés Publics délivrée par le Directeur Général de l’ARMP

g. Une Attestation de visite du site le cas échéant

h. Une attestation signée du Directeur de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois ;
i. Une Attestation de non redevance timbrée ;
j. une attestation d’immatriculation timbrée ;

k. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) paraphé à toutes les pages et avec, à la fin du document la date, la signature et le cachet du soumissionnaire. 

2. Volume 2 : Le dossier technique contiendra les pièces ci-après visées dans le 3.4 du RGAO :

i. Une brève description du Candidat et un aperçu de son expérience récente dans le cadre de missions similaires (Tableau 4B). Pour chacune d’entre elles, ce résumé doit notamment indiquer les caractéristiques du personnel proposé, la durée de la mission, le montant du contrat et la part prise par le Candidat;

ii. Toutes observations ou suggestions éventuelles sur les Termes de Référence et les données, services et installations devant être fournis par le Maître d’Ouvrage

(Tableau 4C);

iii. Un descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir la mission (Tableau 4D);

iv. La composition de l’équipe proposée, par spécialité, ainsi que les tâches qui sont confiées à chacun de ses membres et leur calendrier (Tableau 4E);

iv. Des curricula vitae récemment signés par le personnel spécialisé proposé et le représentant du Candidat habilité à soumettre la proposition (Tableau 4F). Parmi les informations clés doivent figurer, pour chacun, le nombre d’années d’expérience du Candidat et l’étendue des responsabilités exercées dans le cadre de diverses missions au cours des cinq (5) dernières années pour le personnel clé;

v. Les estimations des apports de personnel (cadres et personnel d’appui, temps nécessaire à l’accomplissement de la mission) justifiées par des diagrammes à barres indiquant le temps de travail prévu pour chaque cadre de l’équipe (Tableaux 4E et 4G);

vi. Toute autre information demandée dans le RPAO.

La Proposition technique ne doit comporter aucune information financière. 

3. Volume 3 : La proposition financière contiendra les pièces ci-après :

- la soumission (timbrée) (pièce 5A) ;

- le cadre du détail estimatif ;

- le cadre du bordereau des prix unitaires ;

- le sous-détail des prix.

	4.6.2
	Le Dossier Administratif et les propositions techniques et financières doivent être soumises au plus tard ……………………. à  11  heures Bureau du Suivi des Projets Communaux

 Les dossiers administratifs et les propositions techniques seront ouverts par la Commission Interne de Passation des Marchés dans la salle de réunions de la Commune de Kaélé le ………….à partir de 12 heures, heure locale, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés. 

	5.1
	Tout complément d’information à l’Autorité Contractante doit être demandé à l’adresse suivante :

Bureau du Suivi des Projets Communaux

	5.3
	Le nombre de points attribués pour chaque critère et sous critère d’évaluation est le

suivant :                                                                                                                              Points

I- Références des consultants, pertinentes pour la mission15 pts
- Expérience spécifique dans le domaine des prestations (8 pts pour l’étude réalisée) ;

- Expérience en Génie civil (1pt par justificatif avec un max. de 7 pts) ;
II- Plan de travail et méthodologie proposés aux Termes de référence15 pts

- Commentaires pertinents sur TDR (0,5pt/commentaire avec un max.de 2 pts)

- Pertinence de la méthodologie (8 pts)

- Organisation (3pts)
        Organigramme de la mission (cohérence avec les objectifs)  /0,5pt

        Relations avec l'administration (/0,5pt)

        Organisation préparatoire (/1pt)

  Description de la phase exécutoire – méthode de contrôle – compte rendu (/ 1pt)

- Cohérence du planning (2pts)
        Durée des prestations   /0,5pt

        Cohérence de la remise du rapport final   /0,5pt

        Cohérence d’intervention des experts  /1pt

III-  Qualifications et compétence du personnel clé pour la mission50pts

a- Chef de mission : 25 pts
- Formation: copie certifiée conforme du diplôme d’ingénieur de Génie géotechnicien y compris attestation de présentation de l’original du diplôme (4 pts), sinon 0 pt.

- CV signé et daté (1pt).

· - Expérience professionnelle: (20 pts)

· Expérience générale (<5ans : 0pt ; ≥ 5ans : 5 pts)

· Expérience dans le domaine de l’électricité (1 à 2 projets : 2,5 pts : >2 projets : 5 pts)

· Expérience spécifique dans le domaine de la prestation  (1 projet : 5 pts) 

· Expérience comme chef de mission (2,5 pts par projet avec un max de 5 pts)

b- Ingénieurs  ou Techniciens  de Suivi : 15 pts :

· Formation: copie certifiée conforme du diplôme d’ingénieur en Génie civil, y compris attestation de présentation de l’original du diplôme (4 pts), sinon 0 pt.
· CV signé et daté (1pt)
· Expérience professionnelle: (10 pts)

·  Expérience générale (< 3 ans: 2pt;  ≥ 3 ans: 5 pts)

· Expérience dans le domaine de Génie civil (1 à 2 projets : 1 pt : >2 projets : 3 pts)

· Expérience spécifique dans le domaine de la prestation  (1 projet : 2 pts ; sinon 0 pt)

c- Personnels d’appui : 10pts
· Formation: copie certifiée conforme du diplôme/attestation (autres cadres, secrétaire, employés de bureau, etc.) y compris CV signé et daté : 2pts par personnel, avec un maxi de 10pts,  sinon 0 pt.

IV-  Moyens matériels                                                                                      15 pts

- IV.1. Moyens logistiques :      10pts
Véhicule déclaré (5pts si  justificatif propriété joint, 0 si non)

Matériel de mesure électrique solaire (5pts si  justificatif propriété joint, 0 si non)

-IV.2.  Moyens informatiques :    5 pts

      Ordinateurs fixes (1pt par unité si  justificatif propriété joint, 0 si non; max 2pts)

      Ordinateurs portatifs (1 pt par unité si justificatif propriété joint, 0 si non. max.2pts)

      Photocopieuses et autre matériels (1pt si justificatif propriété joint, 0 si non) 

V-  Capacité financière de 15 000 000 F CFA délivrée par une banque de premier ordre attestant que le soumissionnaire peut préfinancer les prestations à concurrence de ce montant                       5pts
Chiffre sur patente ≥ 20 000 000 de francs CFA 1pt ;
Chiffre d’affaires cumulées dans le domaine de contrôle sur les trois dernières années ≥ 35 000 000 de francs CFA 1pt ;

Attestation de solvabilité bancaire ou lignes de crédits d’un montant d’au moins 35 000 000 de francs CFA 1pt.
Total : 100

Le score technique minimum requis est de: 70 /100
La formule utilisée pour établir les scores financiers est la suivante :

soit Sf = 100 x Fm/F, Sf étant le score financier, Fm la proposition la moins disante et F le montant de la proposition considérée, Les poids respectifs attribués aux propositions technique et financière sont :
T =    0,6 et F =    0,4  

	
	

	6.1
	Les négociations ont lieu à l’adresse suivante : SANS OBJET

	7.1
	Le marché sera attribué au soumissionnaire dont l’offre aura été reconnue pour l’essentiel conforme au DAO et évaluée la mieux disante. 


[image: image30.png]AV

0999 0 __ 2000

Iul I lul llll Iul mim Iul
o
o
-

POPPO @@

1.40

5@ OO @@

®)

PROJET DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE

2 APPARTEMENTS DPPP / DIPDL Axel MVONDO s
DE TYPE T4
(3 Chambres + 1 Salon + 1 Cuisine + 3 Salles d'Eau ) PI;AN DE FON]?ATION '





[image: image31.png]Tableau des poteaux de fondation Tableau des poteaux en élevation

esion. @ | b on | Nore

pesign, @ | b on | Nore

t ! ! 1

Tableau des Semelles:

PROJET DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE
2 APPARTEMENTS
DE TYPE T4
(3 Chambres + 1 Salon + 1 Cuisine + 3 Salles d'Eau )




[image: image32.png]Al

VOSSO IIIIIY, |-
i

|.00——1.20—41.00)

VL. VIO,

WIS -

COUPE A-A
%_ B /‘
it I
Il I
——————— I H
[ = 2 ==
FACADE LATERALE DROITE

PROJET DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE
2 APPARTEMENTS DPPP / DIPDL Axel MVONDO

Vérifications

DE TYPE T4
(3 Chambres + 1 Salon + 1 Cuisine + 3 Salles d'Eau ) ll COLPE - FACADE

Ecn:1/100 Date:../.../2019





Pièce   N° 3 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

Pièce N°8: Cahier des Clauses Administratives

Particulières (CCAP)

Table des matières

Chapitre I : Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Article 1 : Objet de la Lettre Commande  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Article 2 : Procédure de Passation de la Lettre Commande  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Article 3 : Définitions et attributions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Article 5 : Pièces constitutives du marché……………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Article 6 : Textes généraux applicables  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Article 7 : Communication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Article 8 : Ordres de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Article 10 : Matériel et personnel du prestataire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Chapitre II : Exécution des prestations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 
Article 11 : Délais d’exécution de la Lettre Commande  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Article 12 : Obligations du Maître d’Ouvrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 

Article 13 : Obligations du prestataire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 

Article 14 : Assurances ………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Article 15 : Programme d’exécution  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 

Article 16 : Agrément du personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Article 17 : Sous-traitance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Chapitre III : Clauses Financières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Article 18 : Garanties et cautions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Article 19 : Montant de la Lettre Commande  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Article 20 : Lieu et mode de paiement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Article 21 : Variation des prix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Article 22 : Règlement des prestations. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 

Article 23 : Intérêts moratoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Article 24 : Pénalités de retard …………………….… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Article 25 : Décompte final. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Article 26 : Décompte général et définitif . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Article 27 : Régime fiscal et douanier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  

Article 28 : Timbres et enregistrement des marchés. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 

Chapitre IV : Dispositions finales . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Article 29 : Cas de force majeure. . . . . . . . . ……………... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Article 30: Résiliation de la Lettre Commande  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 

Article 31 : Différends et litiges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 

Article 32 : Edition et diffusion de la présente Lettre Commande  . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 

Article 33 et dernier : Entrée en vigueur de la Lettre Commande  . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1 : Objet de la Lettre Commande
Le présent marché a pour objet le contrôle et la surveillance des travaux de construction d’une CITE MUNICIPALE DE VINGT-DEUX (22) UNITES DE LOGEMENT DANS LA COMMUNE DE KAELE.

Article 2 : Procédure de passation de la Lettre Commande
Le présent marché est passé après Appel d’Offres National Restreint N°…/AONO/CMNE-KLE/CIPM/PI/2023 DU ………………….. 2023. 

Article 3 : Définitions et attributions 

3.1. Définitions générales

· L’Autorité Contractante (AC), est le Maire de la Commune de Kaélé dont les représentants descendront régulièrement sur le terrain afin de s’assurer de l’effectivité et de la qualité des prestations, objet du marché. À cet effet, ils auront libre accès au chantier et à tous les documents contractuels ou informations, liés à l’exécution du marché. À ce titre, il est signataire du marché et en assure le bon fonctionnement.

· Le Maître d’Ouvrage est le Maire de la commune de Kaélé;

Il veille à la conservation des originaux des documents des marchés et à la transmission des copies à l’ARMP par le point focal désigné à cet effet.

· Le Chef de Service du marché est le Secrétaire Général de la Commune de Kaélé, ci-après désigné le Chef de service;

Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels.

· L’Ingénieur du marché est le Délégué Départemental des Travaux Publics de Mayo-Kani
Il est responsable du suivi technique et financier du marché.

3.2. Nantissement

· L’autorité chargée de l’ordonnancement et de la liquidation est le Maire de la Commune de Kaélé ;

· L’autorité chargée du visa préalable au paiement est le Délégué Départemental du MINMAP/MK/KLE ;

· L’organisme ou le responsable chargé du paiement est l’Agent Comptable du FEICOM Extrême-Nord;

· Le responsable compétent pour fournir les renseignements ou recevoir notification est le Maire de la Commune de Kaélé et le Chef de Service du Marché.

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables 

4.1. La langue utilisée est le Français ou l’Anglais.
4.2. Le prestataire s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Pièces constitutives de la Lettre Commande
Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité : 
1. La lettre de soumission ou l’acte d’engagement;

2. La soumission du prestataire et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires

au Cahier des Clauses Administratives Particulières et aux termes de références finalisés;

3. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

4. Les Termes De Référence;

5. Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : l’état des prix forfaitaires ; le détail estimatif ; la décomposition des prix forfaitaires;

6. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de services et prestations intellectuelles mis en vigueur par arrêté N° 033 du 13 février 2007.

Article 6 : Textes généraux applicables 

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après : 

1- La loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

2- La Loi N° 2018/011 du 11juillet 2018 portant code de la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ;

3- La loi n° 2022/020 du 27 décembre 2022 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2023 ;

4- Les textes généraux sur la protection de l’environnement et notamment la loi-cadre n°96/12 du 05 août 1996 relative à la gestion de l’environnement au Cameroun et ses textes subséquents ;

5- La loi n° 2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la profession d’Ingénieur du Génie civil ;

6- Le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement   de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

7- La loi n°2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts ;

8- Le Décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal des marchés publics ;

9- Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés   Publics et ses textes d’application subséquents ;

10- La Circulaire n°00001/PR/MIMAP/CAB/ du 25 avril 2022 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;
11- L’arrêté n° 033/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales, applicable aux marchés de travaux publics ;

12- La Circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics ;

13- Les circulaires n°002 et n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 qui précisent les modalités de mutation économique des marchés publics ;

14- Le décret n°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics ;

15- Le décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

16- Le décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

17- Le décret n°2013/271 du 05 août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés ;

18- La Circulaire n°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés Publics ;

19- La Circulaire N°00000006/C/MINFI du 30 décembre 2022 portant instructions relatives à l’exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l’exécution du Budget de l’Etat et des autres entités publiques pour l’Exercice 2023 ;
20- Les normes techniques en vigueur au Cameroun ou à défaut, les normes françaises ou européennes en la matière ;

21- L’Acte Uniforme OHADA portant sur le droit commercial général et à toutes les dispositions des textes législatifs et règlementaires non contraires ;

22- Le décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

23- L’arrêté N°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers de Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics.

Article 7 : Communication 

7.1. Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront

être faites aux adresses suivantes :

a. Dans le cas où le prestataire est le destinataire : les correspondances seront valablement adressées a________________ou à défaut à la mairie du lieu de domiciliation du prestataire.

b. Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire :

Monsieur le Ministre des Sports et de l’Éducation Physique avec copie adressée dans les mêmes délais, au Chef de service et à l’ingénieur le cas échéant.

Article 8 : Ordres de service

Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

Les différents ordres de services seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

8.1. L’ordre de service de commencer les prestations est signé par le Chef de Service du Marché, représentant du Maître d’Ouvrage et notifié au Cocontractant par ses services, avec copie à l’Autorité Contractante, à l’Ingénieur, au Maître d’œuvre et à l’Organisme Payeur.

8.2. Les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par le Maître d’Ouvrage notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur du marché sur avis du Maître d’œuvre et validé par l’Autorité Contractante, avec copie au Chef de service, à l’Ingénieur, au Maître d’œuvre et à l’Organisme Payeur. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

8.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés et notifiés au Cocontractant par le Maître d'œuvre avec copie au Chef de service et à l’Ingénieur.

84. Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le représentant du Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Maître d’œuvre, avec copie à l’Autorité Contractante et à l’Ingénieur du marché.

8.5. Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries, seront signés par le Chef de Service sur proposition du Maître d’œuvre après avis de l’Ingénieur
Article 9 : Marchés à plusieurs tranches 

(Sans objet)
Article 10 : Matériel et personnel du prestataire

10.1. Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Maître d’Ouvrage ou du Chef de Service avec copie à l’Autorité Contractante. En cas de modification, le prestataire fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche.

10.2. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en matériel et en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les prestations constitue un motif de l’application de pénalités de 10% du prix concerné.

Chapitre II : Exécution des prestations

Article 11 : Délais d’exécution de la Lettre Commande
11.1. Le délai d’exécution des prestations est de douze (12) mois.
11.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les Prestations.

Article 12 : Obligations du Maître d’Ouvrage 

1. Le Maître d’Ouvrage est tenu de fournir au prestataire les informations et les documents nécessaires à l’exécution de sa mission.

2. Le Maître d’Ouvrage assure au prestataire protection contre les menaces, outrages,

violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.

Article 13 : Obligations du prestataire 

1. Le prestataire exécute les prestations et remplit ses obligations de façon diligente, efficace et économique, conformément aux normes, techniques et pratiques généralement acceptées dans son domaine d’activité.

2. Pendant la durée du marché, le prestataire ne s'engage pas directement ou indirectement, dans des activités professionnelles ou contractuelles susceptibles de compromettre son indépendance par rapport aux missions qui lui sont dévolues.

3. En cas de conflit d’intérêt du fait d’un membre de l’équipe de la mission, le prestataire doit le signaler par écrit au Maître d’Ouvrage avec copie à l’Autorité Contractante et doit remplacer l’expert en question, impliqué dans le projet ou le marché.

Le conflit d’intérêt s’entend de toute situation dans laquelle le prestataire pourrait tirer des profits directs ou indirects d’un marché passé par l’Autorité Contractante auprès de laquelle il est consulté ou toute situation dans laquelle il a des intérêts personnels ou financiers suffisants pour compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement.

4. Le prestataire est tenu au secret professionnel vis-à-vis des tiers, sur les informations, renseignements et documents recueillis ou portés à sa connaissance à l'occasion de l'exécution du marché. A ce titre, les documents établis par le prestataire au cours de l’exécution du marché ne peuvent être publiés ou communiqués qu’avec l’accord écrit du Maître d’Ouvrage ou de son représentant.

5. Le prestataire est tenu lors du dépôt du rapport final, de restituer tous les documents empruntés au Maître d’Ouvrage avec copie à l’Autorité Contractante.

6. Le prestataire ainsi que ses associés ou ses sous-traitants s’interdisent pendant la durée du marché, et à son issue pendant Dix (10) mois, de fournir des biens, prestations ou services destinés au Maître d’Ouvrage (Chef de service du Marché) découlant des prestations ou ayant un rapport étroit avec elles (à l’exception de l’exécution des prestations ou de leur continuation).

7. Le prestataire doit prendre en charge des frais professionnels et de la couverture de tous risques de maladie et d'accident dans le cadre de sa mission.

8. Le prestataire ne peut pas modifier la composition de l’équipe proposée dans son offre technique sans l’accord écrit du Maître d’Ouvrage (Chef de service du marché) avec copie à l’Autorité Contractante.

Article 14 : Assurances 

La police d’assurance suivante est requise au titre de chaque Marché pour le montant minimum indiqué conformément au code d’assurance en vigueur :

- Assurance des risques causés à des tiers par son personnel salarié en activité au travail, par le matériel qu’il utilise, sera souscrite dans une compagnie agréée;

Article 15 : Programme d’exécution 

Le programme d’exécution devra être conforme aux termes de références ou aux spécifications des clauses techniques.

Article 16 : Agrément du personnel 

Si le Maître d’Ouvrage (Autorité Contractante) demande le remplacement d'un membre de l'équipe pour faute grave dûment constatée ou pour incompétence, le remplacement se fait aux frais du prestataire dans un délai maximum de sept (07) jours.
Le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité de refuser son agrément à une personne proposée par le prestataire dont la qualification serait insuffisante.

Article 17 : Sous-traitance 

La part des prestations à sous-traiter est de 20% du montant du marché de base et de ses avenants.

La réception des prestations se fait par validation des rapports des différentes phases de l’étude par la Commission de suivi et de la recette technique.

Chapitre III : Clauses financières

Article 18 : Garanties et cautions 

18.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif fixé à 2% du montant TTC du marché.
Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des prestations, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du prestataire.

18.2. Cautionnement de garantie

Le Cautionnement ou la retenue de garantie n’est pas requise pour le présent marché.

Article 19 : Montant du marché 

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du détail estimatif ci-joint, est de _________(en chiffres) _____________ (en lettres ) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

- Montant HTVA : ________( ____) francs CFA

- Montant de la TVA :________(___) francs CFA

Article 20 : Lieu et mode de paiement
20.1. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maitre d’Ouvrage (Chef de Service du Marché) à au prestataire, dans les conditions indiquées dans le marché, le prestataire s’engage par les présentes à exécuter le marché conformément aux dispositions de ce marché.

20.2. Le Poste Comptable assignataire se libérera des sommes dues de la manière suivante :

Les paiements seront effectués en Francs CFA par virement bancaire au compte N° ______ ouvert  au nom de ______________à la Banque ____________, Agence de __________ 
Article 21 : Variation des prix 

Les prix sont fermes.

Article 22 : Règlement des prestations 

· Le paiement des prestations se fera en décompte unique après la production du rapport final.

Le  montant HTVA du décompte à payer au cocontractant  sera mandaté comme suit : 

· 97,8% versé directement au compte du cocontractant 

· 2,2% versé au trésor public au titre de l’AIR  dû par le Cocontractant

Le décompte en dix (10) exemplaires, sera présenté par le prestataire en francs CFA à l’ingénieur accompagné d’une demande de paiement.

Le Chef de service vise le décompte pour validation ou y apporte des corrections. Il le transmet à l’organisme payeur de façon à ce qu’ils soient en sa possession au plus tard le 15ème jour après son dépôt. 

En cas de corrections, une copie du décompte corrigé est retournée au cocontractant.

Les versements d’acomptes interviennent dans les trente (30) jours à compter de la date de transmission au comptable compétent des constatations ouvrant droit à paiement.

Article 23 : Intérêts moratoires 

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément à l’article 88 du décret n° 2004/275 du 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

Article 24 : Pénalités de retard 

25.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit:

a. Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché ;

b. Un millième (1/1000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour. Les pénalités de retard s’applique après mise en demeure.

25.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant

TTC du marché de base y compris les avenants le cas échéant.

Article 25: Décompte final 

Sans objet

Article 26 : Décompte général et définitif 

Après approbation du rapport définitif, le décompte est établi à partir des constats contradictoires, ce décompte  récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

Ce projet de décompte  sert à l’établissement de l’acompte pour solde du marché. 

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

Le paiement du décompte est conditionné par la remise du rapport définitif par le prestataire au Maître d’ouvrage (Chef de Service du Marché), et l’acceptation par ce dernier, dudit rapport dans un délai de quinze (15) jours.

Article 27 : Régime fiscal et douanier 

Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes. Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 28 : Timbres et enregistrement des marchés 

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du prestataire, conformément à la réglementation en vigueur.

Chapitre IV : Dispositions finales

Article 29 : Cas de force majeure

Les cas de force majeure s’entendent des effets des catastrophes naturelles ou tout autre événement extérieur que le Cocontractant ne pouvait raisonnablement ni prévoir, ni éviter et dont les circonstances sont susceptibles de dégager sa responsabilité.

En cas de force majeure, le Cocontractant ne verra sa responsabilité dégagée que s’il a averti par écrit l’Administration de son intention d’invoquer cette force majeure et immédiatement après l'événement.

Il appartient au Maître d’Ouvrage d’apprécier la force majeure et les preuves fournies par le cocontractant.

Article 30 : Résiliation du marché 

Le présent marché peut être résilié dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur au Cameroun. Au-delà du vingt-et-unième jour après la fin du délai contractuel, le Cocontractant sera déclaré défaillant et le marché résilié de plein droit par le Maire

Article 31 : Différends et litiges

Les parties conviennent que les litiges pouvant naître de l’interprétation ou de l’exécution du présent marché relèvent des juridictions compétentes.

Article 32 : Edition et diffusion de la présente lettre-commande 

Vingt (20) exemplaires de la présente lettre-commande seront édités par les soins du prestataire et fournis au Chef de service.

Article 33 : et dernier : Entrée en vigueur de la présente lettre-commande

La présente lettre-commande ne deviendra définitive qu’après sa signature par le Maire de la commune de Kaélé, Autorité Contractante. Elle entrera en vigueur dès sa notification au prestataire par ce dernier.

[image: image33.png]FACADE PRINCIPALE

FACADE POSTERIEURE

PROJET DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE
DPPP / DIPDL Axel MVONDO

2 APPARTEMENTS

DE TYPE T4 (i) [SomE =T |

(3 Chambres + 1 Salon + 1 Cuisine + 3 Salles d'Eau )





[image: image34.png]l: 10.62 Zilis 10.62 j
|60_| | | l_ 2.28 L 2.50 _L 2.50 _I_ 2.34 . |60 |

hE ==m=iaa |
R e
L [

10.25

T
‘ -
‘HI-\ II-E

REI7 ||||‘I|I|I ‘W_WI

H
H
-N-HII-E
H

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 _.13_ 1.00 1.00 1.00
I e R— i T

PROJET DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE [ Conceptionbao | [Tndices | n ices Mo difications
2 APPARTEMENTS Axel MVONDO
DE TYPE T4
(3 Chambres + 1 Salon + 1 Cuisine + 3 Salles d'Eau )





Pièce   N° 4 : TERMES DE REFERENCES (TDR) 

I    Contexte / justification

II    Objectifs de la mission (objectif global et spécifique)

III   Attributions du chef de service et de l’ingénieur de contrôle

IV   Consistance de la mission du prestataire

V    Documentation de base

VI    Méthodologie 

VII   Rapports à produire par le prestataire

VIII  Calendrier

IX   Profil du prestataire 

Annexes

TERMES DE REFERENCE

Titre du projet : Contrôle et Surveillance technique des travaux de construction d’une CITE MUNICIPALE DE VINGT-DEUX (22) UNITES DE LOGEMENT DANS LA COMMUNE DE KAELE.

I Contexte / Justification
Les présents termes de Référence (TDR) se rapportent au contrôle technique et à la surveillance des travaux de construction de l’hôtel de ville de Kaélé.

Les prestations actuelles prévoient:

· La planification de la mission;

· L’exécution de la mission ;

· La rédaction et la validation du rapport.

II Objectif de la mission

Le présent Contrat a pour but le contrôle technique et la surveillance des travaux de construction de 22 logements dans la commune de Kaélé.

III Attributions du chef de service et de l’ingénieur de contrôle

Les attributions du chef de service sont dévolues au Secrétaire Général de la Commune de Kaélé

Les attributions de l’Ingénieur seront exercées par le Délégué départemental  des travaux publics du Mayo-Kani

IV Consistance de la mission du candidat
Le contrôle technique et la surveillance des travaux portant sur le projet sont définis par le Programme ci-après :

· l’évaluation des études ;

· le suivi de l’installation du chantier conformément au plan proposé par l’entreprise adjudicataire ;

· le contrôle des pièces techniques notamment le cahier de chantier, les procès-verbaux de réunions et de visites de chantier ;

· le contrôle de conformité de l’exécution des ouvrages suivant les prescriptions techniques contractuelles ;

· la production de rapports mensuels faisant état de l’exécution quantitative et qualitative des travaux ;

· la production d’un rapport final faisant état de l’exécution quantitative et qualitative des travaux ;

· L’établissement des plans de récolement ;

· Le contrôle de l’assurance qualité et des mesures de protection de l’environnement ;

· L’établissement des Ordres de Service à soumettre à la signature du Chef de Service.

V Documentation de base
         - Les documents de base disponibles sont : (à préciser) 

         - Les documents de base utiles et non disponibles sont : (à préciser)

VI Méthodologie
La mission du Prestataire s’articule autour de trois phases principales :

- Avant le début de ses prestations, il aura pris soin de finaliser son plan de travail, la méthodologie utilisée et le calendrier de son intervention. Au préalable, il aura obtenu du Secrétaire Général toute la documentation nécessaire pour l’accomplissement de sa mission ;

- Pendant la mission, le Prestataire travaillera avec les intervenants désignés par le Maître d’Ouvrage. Il mènera des enquêtes auprès des différents acteurs en vue de recueillir leur opinion sur l’efficacité des mesures envisagées ;

Au terme de la mission, le prestataire soumettra un rapport dans les délais et en conformité avec les dispositions des présents termes de référence.

VII Rapport à produire par le prestataire
- A la fin de chaque phase, le prestataire présentera ses premières conclusions et recommandations au Chef de Service du Marché sous forme d’un rapport provisoire ;

- Il faut fixer un délai pour que le Chef de Service du Marché fasse connaître ses observations sur le rapport provisoire de chaque phase. Passé ce délai, le Prestataire pourra considérer que ses propositions sont acceptées ; 

Le rapport final mettra en évidence les conclusions et recommandations du prestataire, les détails de la méthodologie et des procédures suivies et les éléments qui soutiennent ses conclusions. Les précisions sur les recommandations seront traitées dans les annexes ;

- Le Chef de Service du Marché prendra connaissance du rapport provisoire final, examinera toutes les conclusions et recommandations avant de faire part de ses commentaires sur ce document notamment de sa conformité aux termes de référence. Les commentaires et les explications émis par le Chef de Service du Marché seront livrés avec le rapport provisoire approuvé, produit par le prestataire ;

Tous les rapports seront rédigés en français ou en anglais.

VIII  Calendrier


- Le rapport provisoire de chaque phase sera soumis au Chef de Service du Marché dans les délais prévus au chronogramme de l’étude ;

- Le Chef de Service du Marché fournira ses commentaires par écrit sur le rapport provisoire dans les quinze (15) jours calendaires dès réception du rapport ; 

- le rapport final sera soumis au Chef de Service du Marché dans  [le délai prescrit] ;

- Le Chef de Service du Marché devra approuver le rapport final dans un délai de trente (30) jours. S’il est accepté, le prestataire dispose d’un délai de dix jours (10) calendaires pour présenter le rapport final ; 

- Le début de la mission est prévu le ________________________. 
IX  Profil du prestataire
       Le profil du prestataire sera en rapport avec la grille indiquée dans le RPAO.                                       

X   ASSISTANCE MARCHE TRAVAUX / ETUDES TECHNIQUES 

X.1. Assistance des marchés travaux

     a)   Réponses   aux   démarches   d’informations   complémentaires    en provenance du Chef de Service du Marché et diffusion de ces réponses aux intéressés ou à l’intéressé.

     b) Vérification du plan d’installation du chantier proposé par l’entreprise adjudicataire, et les cas échéant, modifications à y apporter tant sur la disposition des locaux et matériel que sur la qualité des engins à mettre en place pour l’exécution des travaux. En cas de désaccord, il y aura lieu d’établir un nouveau plan et une liste de matériel qui doivent être respectés par l’Entrepreneur.

X.2. Mission partielle de Contrôle Technique des Travaux

a) Contrôle des différentes pièces destinées au suivi des chantiers, surtout les carnets de chantier où sont consignés les procès-verbaux des Réunions et visites de chantier faisant état :

      - des remarques relatives à l’exécution qualitative des travaux ;

      - de l’avancement hebdomadaire ;

      - des problèmes relatifs à l’exécution et aux modifications des Requêtes venant de l’Entrepreneur et du Chef de Service du Marché;

      - des observations concernant la sécurité du chantier ;

      - les jours d’arrêt de chantier indépendant de la volonté de l’Entrepreneur.

b) Contrôle des conditions d’hygiène et de sécurité des chantiers

c) Contrôle de conformité sur l’exécution des ouvrages, par référence aux règles de l’art, aux prescriptions techniques et plans contractuels. Rédaction des procès-verbaux mensuels sur la qualité des réalisations.

d) Elaboration des rapports techniques, pour la présentation des travaux supplémentaires nécessaires à la stabilité de l’ouvrage ou la poursuite des travaux, sur la demande du Chef de Service du Marché;

e) Elaboration d’un bordereau de prix supplémentaires sur la demande du Maître d’Ouvrage, pour évaluation des travaux supplémentaires.

f) Assistance à la vérification des états quantitatifs mensuels relatifs aux travaux exécutés sur la demande du Chef de Service du Marché.

g) Vérification des décomptes annuels et du décompte définitif sur   la demande du Chef de Service du Marché.

h) Assistance aux réceptions partielles des phases de travaux :

          -réception de l’implantation (éventuelle) ;

           -réception technique des travaux  de génie civil;

           -réception des spécifications des équipements ;

           -réception des installations

           -réception du matériel électrique

     i) assistance aux opérations de réceptions provisoires et définitives :

· une réception systématique réunissant : les Entrepreneurs, les Organismes de contrôle et les représentants des Travaux Publics.

· Rédaction d’un  procès-verbal suivant cette réception en  relevant les réserves, et rédaction d’une mise en  demeure  aux  entreprises défaillantes, sur la demande du Chef de Service du Marché.

· Rédaction d’un procès-verbal de réception en  tenant  compte  des observations  des utilisateurs et des remarques  inscrites  au  procès-verbal  de  réception,  ce  procès-verbal  pourra être  rédigé  avec ou sans réserves suivant le cas

· Dans le cas des réserves, une mise en demeure sera adressée aux entreprises défaillantes.

· Instruction de mémoire de réclamations faites par l’entrepreneur et assistance du Chef de Service du Marché pour le règlement des litiges correspondant sur sa demande.

     j) Rédaction d’un rapport d’analyse à la fin des travaux, le Maître d’Œuvre devra analyser le déroulement des travaux en soulignant les difficultés rencontrées de tous ordres, propres à ralentir le bon rendement du chantier. D’autre part, devrons figurer sur ce rapport des renseignements  techniques destinés à renseigner le Chef de Service du Marché sur la nature du sol, les  matériaux  locaux,  de  productions  locales et  autres  éléments   qui seraient de nature à faciliter l’établissement d’un  projet  ultérieur sur   le même site, et dans les mêmes conditions.

X.3. Présence au chantier
      a) Pour la réalisation de la  mission de contrôle  technique  du  Maître d’Œuvre, l’entrepreneur  devra  mettre  à sa  disposition  une  surface de bureaux  selon les besoins à équiper par ce dernier à ses frais.

      b) Le Maître d’Œuvre mettra en œuvre les moyens  suivants :

· Personnel à temps partiel

       Un ingénieur de Génie Géotechnicien Chef de Mission de Contrôle qui assurera des visites périodiques (1 jour par semaine) sur le chantier et coordonnera l’action des personnes affectées au titre de la mission 

Un Ingénieur de génie civil Coordonnateur du Contrôle Technique des mises en œuvre qui assurera des visites quotidiennes sur le chantier et coordonnera l’action des personnes affectées au titre de la mission.

      Un Ingénieur de Génie laborantin  Coordonnateur du Contrôle qualité des mises en œuvre qui assurera des visites quotidiennes sur le chantier.

· Personnel permanent :

     Une équipe de techniciens spécialisés.

XI. OBLIGATIONS DU CHEF DE SERVICE DU MARCHE
XI.1. Renseignements à fournir
Avant la passation des études, le Chef de Service du Marché doit mettre à la disposition du Maître d’Œuvre, tous les renseignements relatifs au terrain et programme.

       a)Terrain 

Il appartient au Chef de Service du Marché seul, de justifier à l’égard des tiers, son droit de construire sur le terrain prévu, sous son entière responsabilité ; il communique au Maître d’Œuvre tous renseignements relatifs aux limites séparatives, mitoyennetés et servitudes, aux baux et règlements de copropriétés, etc.

      b) Programme

   Le Chef de Service du Marché doit fournir au Maître d’Œuvre le programme détaillé de l’opération projetée, programme permettant de définir tous les éléments de la composition, leur importance, leurs relations et leurs exigences particulières. 
 Si les constructions à réaliser sont assujetties à des normes ou prescriptions particulières, le programme doit comporter la référence précise des textes définissant ces sujétions.

XI.2. Approbation
Le Maître d’Œuvre soumettra à chacune des phases les documents correspondants au Chef de Service du Marché pour approbation. Le Maître d’Œuvre ne pourra passer à la phase suivante qu’après avoir obtenu la validation de l’Ingénieur du marché et ceci dans les délais fixés par l’article 4 de la présente lettre commande.

XI.3. Relations administratives
Pour l’établissement des demandes auprès des Administrations et Services concernés,  l’Ingénieur du Marché prend connaissance des documents établis par le Maître d’Œuvre, établit des demandes, en assume la responsabilité ainsi que l’acheminement aux services intéressés, assisté du Maître d’Œuvre.

XI.4. Relations avec les entreprises
Le Chef de Service du Marché peut donner directement des ordres de service aux entrepreneurs. 



Pièce   N° 5 : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
Le bordereau des prix unitaires doit être présenté sous la forme d’un tableau de trois colonnes. Les codes de la série et du prix figurent à la première colonne ; la définition des prestations composante le prix, l’unité de mesure et le montant en lettres constituent la deuxième colonne ; la troisième colonne est réservée au montant du prix en chiffres.

Cette dernière colonne est susceptible d’être éclatée en autant de colonnes qu’il y a d’unités monétaires de paiement
	

	

	N°
	DESIGNATION
	U
	QTE
	PU
	PT

	 
	100- Installation du chantier de contrôle

	100
	Installation du chantier, suivi et études complémentaires
	FF
	
	
	

	 
	SOUS TOTAL 100
	 
	

	 
	200-Planification des prestations

	200
	Planification des prestations
	FF
	
	
	

	 
	SOUS TOTAL 200
	 
	

	 
	300-Execution des prestations

	300
	Exécution des prestations
	FF
	
	
	

	 
	SOUS TOTAL 400 Rédaction et la validation du rapport
	 
	

	 
	

	400
	Rédaction et validation des rapports
	FF
	
	
	

	 
	SOUS TOTAL 500
	 
	 
	 
	

	 
	500  - PRESTATIONS DIVERSES

	500
	Divers
	FF
	
	
	

	 
	SOUS TOTAL 500
	 
	

	 
	TOTAL DES TRAVAUX HT
	 
	

	 
	TVA 19,25%
	 
	

	
	IR (5,5%)
	
	

	 
	TOTAL GENERAL TTC
	 
	




Pièce   N° 6 : CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (CDQE)
DEVIS ESTMATIF ET QUANTITATIF DE LA MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’HOTEL DE VILLE DANS LA COMMUNE DE KAELE
	N°
	DESIGNATION
	U
	QTE
	PU
	PT

	 
	100- Installation du chantier de contrôle

	100
	Installation du chantier, suivi et études complémentaires
	FF
	1
	
	

	 
	SOUS TOTAL 100
	 
	

	 
	200-Planification des prestations

	200
	Planification des prestations
	FF
	1
	
	

	 
	SOUS TOTAL 200
	 
	

	 
	300-Execution des prestations

	300
	Exécution des prestations
	FF
	1
	
	

	 
	SOUS TOTAL 400 Rédaction et la validation du rapport
	 
	

	 
	 

	400
	Rédaction et validation des rapports
	FF
	1
	
	

	 
	SOUS TOTAL 500
	 
	 
	 
	

	 
	500  - PRESTATIONS DIVERSES

	500
	Divers
	FF
	1
	
	

	 
	SOUS TOTAL 500
	 
	

	 
	TOTAL DES TRAVAUX HT
	 
	

	 
	TVA 19,25%
	 
	

	 
	IR (5,5%)
	 
	

	 
	TOTAL GENERAL TTC
	 
	


Arrêté le présent devis à la somme de :



Pièce   N° 7 : CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX (CSDP)
CADRE  DU  SOUS – DETAIL
6. A. Coût Unitaire du Personnel Clé (Ingénieurs, Techniciens…)
	Noms et prénoms
	Qualification/fonction
	Coût

horaire
	Coût

journalier
	Coût

mensuel

	
	Chef de Mission
	
	
	

	
	Ingénieur de suivi gros œuvre 
	
	
	

	
	Ingénieur de suivi second œuvre 
	
	
	

	
	Technicien de suivi
	
	
	


6. B. Coûts Unitaires du Personnel d’appui (Secrétaire, Gardien, Chauffeur,..)
	Noms et prénoms
	Qualification/fonction
	Coût

horaire
	Coût

journalier
	Coût

mensuel

	
	Secrétaire
	
	
	

	
	Gardien
	
	
	

	
	Chauffeur
	
	
	


6. C. Coûts Unitaires des charges de fonctionnement de la MDC (Eau, Electricité, Location, Téléphone,….)

	Désignation
	Coût

horaire
	Coût

journalier
	Coût

mensuel

	Location siège
	
	
	

	Electricité
	
	
	

	Eau
	
	
	

	Carburant
	
	
	

	Téléphone
	
	
	

	Total
	
	
	


6. D. Coûts Unitaires des autres charges de fonctionnement de la MDC (Véhicule, Logement Chef de Mission)

	Désignation
	Quantité
	Coût
journalier
	Coût
mensuel

	Véhicule
	
	
	

	Logement Chef de Mission
	
	
	


6. E. Coûts Unitaires de production des rapports
	Désignation
	Quantité
	Coût
journalier
	Coût
mensuel

	Frais de communication
	
	
	

	Ordinateurs/ Logiciels
	
	
	

	Rédaction
	
	
	

	Impression
	
	
	

	Photocopie et reliure
	
	
	

	Coût total
	
	
	




Pièce   N° 8 : MODELE DE MARCHE
	REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*******
	
	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

******* 

	REGION DE L’EXTRÊME-NORD

*******
	
	FAR NORTH REGION

*******

	DEPARTEMENT DE MAYO-KANI

*******
	
	MAYO-KANI DIVISION

*******

	COMMUNE DE KAELE

*******
	
	KAELE COUNCIL

*******

	S I G A M P 

*******
	
	S I G A M P

*******


LETTRE COMMANDE N°_______/LC/CMNE-KLE/CIPM/PI/2023 PASSEE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°…/AONR/CMNE-KLE/CIPM/PI/2023 DU _________________ 2023, POUR LE CONTRÔLE ET SURVEILLANCE TECHNIQUE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE D’UNE CITE MUNICIPALE DE VINGT-DEUX (22) UNITES DE LOGEMENT DANS LA COMMUNE DE KAELE.
TITULAIRE :                        ……………………………………………

                                                 B.P……………TEL………………Fax………………….




         N° R.C……………………………………..……

                                                 N° CONTRIBUABLE : ………………………..

         N° CPTE : _____________________ chez ____________________

         Agence de _________________
OBJET :
Contrôle et Surveillance des travaux de construction d’une CITE MUNICIPALE DE VINGT-DEUX (22) UNITES DE LOGEMENT DANS LA COMMUNE DE KAELE.
DÉLAI D’EXÉCUTION :
Six (06) mois.
MONTANTS EN F. CFA : 

	TTC
	

	HTVA 
	

	TVA (19,25%)
	

	AIR (5,5% ou 2,2%)
	

	Net à Mandater
	




 Budget FEICOM, Exercice 2023,  





SOUSCRITE

le ………………………………………..





SIGNEE

le ………………………………………...





NOTIFIEE

le …………………………...……………

ENREGISTREE
le…………………………………………

ENTRE 

La République du Cameroun, représentée par Monsieur le Maire de la commune de Kaélé dénommé ci-après «Autorité Contractante » 

D’UNE PART,

ET :

Le BET :

                          : :…………………………………………………………

B.P.

:
……………………………………………………..

TEL.

    :
……………………………………………………..

N° R.C.
    :
……………………………………………………..

N° CONTRIBUABLE…………………………………………………….


COMPTE BANCAIRE N°…………ouvert à ……AGENCE  de…………………….

Représenté par Son  (qualité et nom du Signataire dans l'entreprise qui doit être la même personne ayant signé la soumission)

…………………………dénommé ci-après «LE PRESTATAIRE» d’autre part,
Il EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

SOMMAIRE DE LA LETTRE-COMMANDE (non développé)

TITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

CHAPITRE I  - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE  1 - OBJET DU MARCHÉ 

ARTICLE  2 – LOIS ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES

ARTICLE  3 – PROCEDURE  DE  PASSATION  DU  MARCHÉ

ARTICLE  4 - LANGUE APPLICABLE AU MARCHÉ

ARTICLE  5 – DOCUMENTS CONTRACTUELS

ARTICLE  6 - DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS

ARTICLE  7 - REPRESENTANT DU COCONTRACTANT

ARTICLE  8 - CONSISTANCE DES OPERATIONS

ARTICLE  9 – ORDRE DE SERVICE  ET CORRESPONDANCES

ARTICLE  10 - DOMICILE DU COCONTRACTANT

CHAPITRE II - EXECUTION DES PRESTATIONS

ARTICLE  11 - ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT

ARTICLE  12 - SOUS-TRAITANCE 

ARTICLE  13 - MATERIEL ET PERSONNEL A METTRE EN PLACE

ARTICLE  14 - REMPLACEMENT DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

ARTICLE  15 - PROJET D’EXECUTION DES PRESTATIONS

ARTICLE  16 – PERIODE D’EXECUTION DES PRESTATIONS.

ARTICLE  17 - MATERIELS

ARTICLE  18 - DELAI D'EXECUTION

ARTICLE  19 - PENALITES ET RETENUE DE RETARD

ARTICLE  20 - RECEPTION DES PRESTATIONS

ARTICLE  21 - ATTRIBUTIONS DE L’INGENIEUR

ARTICLE  22 – CONTROLE ET SUIVI DES PRESTATIONS PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

ARTICLE  23 - REUNIONS DE TRAVAIL

ARTICLE  24 - MESURES DE SECURITE

ARTICLE  25 - PROTECTION  DE  L'ENVIRONNEMENT

CHAPITRE III  -  CLAUSES FINANCIERES

ARTICLE  26 -  MONTANT DU MARCHÉ

ARTICLE  27- CONSISTANCE DES PRIX

ARTICLE  28 - MODE DE REGLEMENT DES PRESTATIONS

ARTICLE  29 - LIEU ET MODE DE PAIEMENT

ARTICLE  30 - AVANCE DE DEMARRAGE

ARTICLE  31 - CAUTIONNEMENT DEFINITIF 

ARTICLE  32 - RETENUE DE GARANTIE

ARTICLE  33 - NANTISSEMENT

ARTICLE  34 - ASSURANCES

ARTICLE  35 - VARIATION DES PRIX

ARTICLE  36 - TIMBRE ET ENREGISTREMENT

ARTICLE  37 - REGIME FISCAL ET DOUANIER

CHAPITRE IV - CLAUSES DIVERSES

ARTICLE  38 - CAS DE FORCE MAJEURE

ARTICLE  39- LEGISLATION CONCERNANT LA MAIN D'OEUVRE

ARTICLE  40 - REGLEMENT DES LITIGES 

ARTICLE  41 - MISE EN FORME ET REPRODUCTION DU MARCHE

ARTICLE  42 - RESILIATION DU MARCHÉ

ARTICLE  43 - ET DERNIER - VALIDITE DU MARCHÉ

DOCUMENTS A INSERER :
TITRE II : TERMES DE REFERENCE (TDR)

TITRE III : BORDEREAU DES PRIX

TITRE IV : DETAIL ESTIMATIF

Page ____ et  Dernière de la Lettre-commande :

N°___/LC/CMNE-KLE/CIPM/PI/2023 PASSEE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°…/AONO/CMNE-KLE/CIPM/PI/2023 DU _______  POUR LE CONTRÔLE ET SURVEILLANCE TECHNIQUE DES TRAVAUX DE LA CONSTRUCTION  D’UNE CITE MUNICIPALE DE VINGT-DEUX (22) UNITES DE LOGEMENT DANS LA COMMUNE DE KAELE.
MONTANTS EN FCFA : 

	TTC
	

	HTVA 
	

	TVA (19,25%)
	

	AIR (5,5 % ou 2,2%)
	

	Net à Mandater
	


DELAI D’EXECUTION :
Dix (10) mois.

SIGNATURES

	Lue et Acceptée par le Prestataire

………………….., le ……………


	Signée par l’Autorité Contractante, 

Le Maire de la commune de Kaélé

Kaélé, le …………………

	Enregistrement





Pièce   N° 9 : FORMULAIRES A UTILISER
Modèle de caution de soumission

Adressée à Monsieur le maire de la Commune de KAELE à KAELE ci-dessus désigné « Maître d’Ouvrage »

Attendu que l’entreprise ............................ci-après désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du ...........................pour l’exécution de la maîtrise d’œuvre des travaux de …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… sur financement du Budget FEICOM/COMMUNE DE KAELE Exercice 2023 (l’offre pour laquelle elle doit joindre un cautionnement provisoire d’un montant de ……………………………………………………….. F CFA (en chiffres et en lettres).

Nous ............................. (Nom et adresse de la Banque), représentée par ..............

(Noms des signataires), ci-dessous désignée « la banque » déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la somme maximale de ……………………………………… Francs CFA (en chiffres et en lettres), que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même ses successeurs et assignataires. 

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

-  Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission ;

Ou : 

- Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par le Maître d'Ouvrage  Délégué pendant la période de validité manque à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

Nous nous engageons à payer au Maître d'Ouvrage un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d'Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu  toutefois que dans sa demande le Maître d'Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s)  conditions (s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d'Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclu suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d'Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux de Maroua seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites. 

              Signé et authentifié par la banque 

À  ................................, le .................................. ;

                    (Signature de la banque) 

Modèle de caution de retenue de garantie

Banque :......................................................................................................................

Référence de la caution : N°........................................................................................

Adressée à Monsieur le Maire de la Commune de KAELE à KAELE ci-dessus désigné Maître d'Ouvrage.

Attendu que l’Entreprise....................................................... s’est engagée, en exécution du marché, à réaliser les travaux de…………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Attendu qu’il stipule dans la lettre-commande que la retenue de garantie fixée à 10% du montant de la lettre-commande peut-être remplacée par une caution solidaire, 

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution,

Nous,...................................................................  (Nom et adresse de banque),

Représentée par ....................................................................................................................

(Noms des signataires), et ci-dessus désigné « la banque »

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsable à l’égard du maître d’ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de ....................................... (En chiffres et en lettres), correspondant à un pourcentage de 10%  de la lettre commande.

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’Entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifier le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le payement ni soulever de contestation  pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à (pourcentage inférieur à 10% à préciser) du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification à la lettre commande ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente Garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

                                                                                  Signé et  authentifié par la banque

                                                                          A............................ le..........................

                                                                            (Signature de la banque)


Nom et Prénoms :.............................................................................................

Date de naissance :..........................................................................................

Nationalité :.......................................................................................................


Langues : Très bon                             Bon                          Moyen

Parlées :..............................................................................................

Écrites :...............................................................................................

Comprises :........................................................................................

École de formation :.........................................................................................

Date d’entrée dans cette école :.....................................................................

Date de sortie de cette école :.........................................................................

Diplôme obtenu :.................................................. Date .................................

Connaissances particulières, Publications...................................................

Date de début de travail :.................................................................................

Nombre d’années d’expérience :....................................................................
DECLARATION   DE   PREFINANCEMENT.

Je soussigné, Monsieur (Madame)...............................................................................................

De Nationalité.............................. faisant élection de domicile......................................................

B.P :.......................................................................Tél. :............................................ Agissant en 

Qualité de......................................................................................................................................

Au nom et pour le compte de l’Entreprise.....................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………...
B.P :.............................................................N°Contribuable.........................................................
Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du Dossier d’Appel d’Offres National Ouvert N°

Pour l’exécution de la maîtrise d’œuvre de travaux de ................................................................
......................................................................................................................................................

M’engage à pré financer ces prestations conformément au Dossier d’Appel d’Offres moyennant les prix que j’ai moi-même dressés.

En foi de quoi la présente déclaration est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à ................................... Le........................................


ATTESTATION DE VISITE DE SITE

Je soussigné _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
Certifie avoir reçu Mr (Mme) _______________________________________________________________
Représentant de l’Entreprise __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Objet de l’appel d’offres national ouvert n°-------/AONO/CMNE- KLE/CIPM/2023
Du -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En foi de quoi la présente attestation lui est  délivrée pour servir et valoir ce que de droit.  
A_____________________, le ___________________

PERSONNEL

Conducteur des travaux                                                                                                                 Chef de chantier                                                

	Nom
	Age
	Fonction
	Date de recrutement
	Nom
	Age
	Fonction
	Date de recrutement

	
	
	
	
	
	
	
	

	Formation :


	Formation :

	Expériences projets de bâtiments des trois dernières années :


	Expériences projets de bâtiments des trois dernières années :




Joindre diplômes et  CV

REFERENCES DES ENTREPRISES/ CHIFFRE D’AFFAIRE ANNUEL

Entreprise :                                                           N° Contribuable :                                                 Registre de commerce :

	
	Bâtiment
	Infrastructure hydraulique
	Infrastructure routière
	Divers
	Somme

	Chiffre d’affaire (année)
	Mio  FCFA
	Mio  FCFA
	Mio  FCFA
	Mio  FCFA
	Mio  FCFA

	Prestation principale


	
	
	
	
	



Modèle de Soumission

Je, soussigné
 ………………………………………………………….

Représentant la société ou entreprise ….. ……….… dont le siège social est à …………..………………. ;. Inscrite au registre du commerce de …………………………………... sous le n° ……………………

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres pour ……………………………………………………………………………………..sur financement FEICOM/COMMUNE DE KAELE, exercice 2023.

Après m'être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des prestations à effectuer ;

Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres ;

Me soumets et m'engage à exécuter les prestations conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre (en chiffres et en lettres). 

 Le montant HTVA de ma soumission  pour le lot n °……………en chiffres est de……………FCFA et en lettres………………………….FCFA

Le montant TVA de ma soumission pour le même lot en chiffres est de……………FCFA et en lettres………………………….FCFA

M'engage à exécuter les prestations dans un délai de ………… mois 

M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai contractuel de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de remise des offres.

Demande que mes prestations me soient payées entièrement en Francs CFA, au compte n° ………………. ouvert au nom de ………………. Auprès de la banque ……………………………..

Avant signature du contrat, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à …………… le ………………..
Signature de ……………………………. en qualité de …………………………. dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de
……………………………………….

ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX

Je soussigné Mme/Mlle/M ---------------------------------------------------------------------------

Ingénieur de l’entreprise------------------------------------------------------------------Atteste sur l’honneur avoir visité ………………………………………………..dans la Commune de KAELE.
Objet de l’appel d’offres n°----------------- du----------------------------------------

A l’issue de cette  visite les observations suivantes ont été relevées :

I- Observations 

Signature et nom de l’ingénieur 
MODELE DE GARANTIE BANCAIRE DE BONNE EXECUTION

(MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF)

Banque :

Référence de la Caution : N° ………………………………

A Monsieur le Maire, de la COMMUNE DE KAELE
Entreprise :

CAUTION DE  GARANTIE DE BONNE EXECUTION POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE ……………………………………………………………… DANS LES LOCALITES DE LA COMMUNE DE KAELE. 
Nous, Banque …………………………………….…… avons été informés qu’entre Le Maire de la COMMUNE DE KAELE agissant en tant que Maître d’Ouvrage, et ………………………… agissant en tant que prestataire, un contrat a été conclu pour la maîtrise d’œuvre des travaux de ………………………… dans les localités de la Commune de KAELE sur financement FEICOM/COMMUNE DE KAELE. Conformément aux dispositions du contrat N°………., Le prestataire est tenu  de remettre à Monsieur Le Maire de la COMMUNE DE KAELE une caution bancaire  de garantie de bonne exécution des prestations couvrant les garanties, engagements et autres obligations incombant au prestataire du fait de contrat, d’un montant égal à ………….. pour cent du montant TTC du contrat, soit………………………………  
Nous, Banque ………………………… nous engageons irrévocablement et sans bénéfice de discussion, par la présente, au Trésor Public, à la première demande écrite de Monsieur Le Maire de la COMMUNE DE KAELE et dans un délai de huit (08) semaines maximum, jusqu’à concurrence du montant de la présente caution, soit ……………………… toutes les sommes qui pourraient être dues par Le prestataire au Maître d’Ouvrage du fait que Le prestatairene remplirait pas une ou plusieurs de ses obligations prévues au contrat.

 La demande de mise en  jeu partielle ou totale de la présente caution fera l’objet d’une lettre justificative recommandée avec accusé de réception et copie à Le prestataireformulant clairement et complètement les raisons de sa demande.

La présente caution bancaire entrera en vigueur à la date de notification  du contrat de l’Entrepreneur.

L’original de la présente caution sera conservé au Secrétariat général de la Commune à KAELE.

Cette caution sera libérée à compter de la date de réception provisoire et sur présentation d’une attestation de main levée de caution.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

La loi ainsi que la juridiction applicable à la garantie sont celles de la république du Cameroun.

Fait à ………………. le ………………….. 

Signature(s)                     M(s)

MODELE DE GARANTIE BANCAIRE DE RESTITUTION DE

L’AVANCE DE DEMARRAGE

Banque :

Référence de la Caution : N° ………………………………

A Monsieur le Maire de la COMMUNE DE KAELE
Entreprise :

CAUTION DE RESTITUTION DE L’AVANCE DE DEMARRAGE POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE …………………………………………………………… DANS LES LOCALITES DE LA COMMUNE DE KAELE.

Nous, Banque ……………………….…… avons été informés qu’entre le Maire de la COMMUNE DE KAELE, agissant en tant que le Maître d’Ouvrage, et …………………… agissant en tant que prestataire, un contrat a été conclu pour l’exécution de la maîtrise d’œuvre des travaux de ………………………………………………dans les localités de la Commune de KAELE sur financement FEICOM/COMMUNE DE KAELE.

Conformément aux dispositions de l’article ……….. du marché N°………………………, Le prestataire est tenu  de remettre à Monsieur Le Maire de la COMMUNE DE KAELE, une caution bancaire ayant pour objet de  garantir la restitution de l’avance de démarrage consentie  à l’Entreprise pour un montant égal à………………………………. 

Nous, Banque ………………………… nous engageons irrévocablement et sans bénéfice de discussion, par la présente, à payer en faveur du Trésor Public , à la première demande écrite de Monsieur le Maire de la COMMUNE DE KAELE, et dans un délai de huit (08) semaines maximum, jusqu’à concurrence du montant de la présente caution, soit ……………………… toutes les sommes qui pourraient être dues par Le prestataire au Le Maître d’Ouvrage du fait que Le prestatairene remplirait pas une ou plusieurs de ses obligations prévues au contrat.

 La demande mobilisation partielle ou totale de la présente caution fera l’objet d’une lettre justificative recommandée avec accusé de réception et copie à Le prestataireformulant clairement et complètement les raisons de sa demande.

La présente caution bancaire entrera en vigueur à la date de paiement de l’avance de démarrage.

L’original de la présente caution sera conservé au Secrétariat général de la COMMUNE DE KAELE.

Cette caution sera libérée lorsque le montant de l’avance aura été restitué en totalité.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

La loi ainsi que la juridiction applicable à la garantie sont celles de la république du Cameroun.

Fait à ……………. le ………………….. 

Signature(s)                         M(s)



Pièce   N° 10: GRILLE D’EVALUATION
NOMBRE DE POINTS ATTRIBUES POUR CHAQUE CRITERE ET SOUS CRITERE D’EVALUATION
I – REFERENCES DES CONSULTANTS, PERTINENTES POUR LA MISSION (15 pts)
	N°
	LIBELLE
	POINTS
	OBSERVATIONS

	1
	- Expérience spécifique dans le domaine des prestations 8 pts pour l’étude réalisée
	/8pts
	

	2
	- Expérience en Génie civil 1pt par justificatif avec un maximum de 7 pts
	/7pts
	

	
	TOTAL I  
	/15 pts
	


II – PLAN DE TRAVAIL ET METHODOLOGIE PROPOSES AUX TERMES DE REFERENCE (15 pts)
	N°
	LIBELLE
	POINTS
	OBSERVATIONS

	A 
	TDR (2 pts)
	
	

	1
	Commentaires pertinents sur TDR 0,5pt/commentaire avec un max.de 2 pts
	/2pts
	

	B 
	Méthodologie (8 pts)
	
	

	2
	Pertinence de la méthodologie
	/8pts
	

	C 
	- Organisation (3pts)
	
	

	3
	Organigramme de la mission (cohérence avec les objectifs)  
	/0,5pt
	

	4
	Relations avec l'administration 
	/0,5pt
	

	5
	Organisation préparatoire 
	/1pt
	

	6
	Description de la phase exécutoire
	/1pt
	

	D
	- Cohérence du planning (2pts)
	
	

	7
	Durée des prestations   
	/0,5pt
	

	8
	Cohérence de la remise du rapport final   
	/0,5pt
	

	9
	Cohérence d’intervention des experts  
	/1pt
	

	
	TOTAL II
	/15pts
	


III –  QUALIFICATIONS ET COMPETENCE DU PERSONNEL CLE POUR LA MISSION (50pts)
	N°
	DESIGNATION
	POINTS
	OBSERVATIONS

	A 
	Chef de mission : 25 pts
	
	

	1
	- Formation: copie certifiée conforme du diplôme d’ingénieur en Génie Géotechnicien y compris attestation de présentation de l’original du diplôme (4 pts), sinon 0 pt.
	/4 pts
	

	2
	- CV signé et daté (1pt).
	/1pt
	

	
	- Expérience professionnelle: (20 pts)
	
	

	3
	· Expérience générale (<5ans : 0pt ; ≥ 5ans : 5 pts)
	/5pts
	

	4
	· Expérience dans le domaine de Génie civil  (1 à 2 projets : 2,5 pts : >2 projets : 5 pts)
	/5pts
	

	5
	· Expérience spécifique dans le domaine de la prestation  (1 projet : 5 pts) 
	/5pts
	

	· 6
	· Expérience comme chef de mission (2,5 pts par projet avec un max de 5 pts)
	/5pts
	

	B 
	· Ingénieur de suivi : (15 pts) :
	
	

	7
	Formation: copie certifiée conforme du diplôme d’ingénieur des Travaux en Génie civil, y compris attestation de présentation de l’original du diplôme (4 pts), sinon 0 pt.
	/4 pts
	

	8
	· CV signé et daté (1pt)
	/1pt
	

	
	· Expérience professionnelle: (10 pts)
	
	

	· 9
	· Expérience générale (< 3 ans: 2pt;  ≥ 3 ans: 5 pts)
	/5pts
	

	10
	· Expérience dans le domaine de Génie civil (1 à 2 projets : 1 pt : >2 projets : 3 pts)
	/3pts
	

	11
	· Expérience spécifique dans le domaine de la prestation  (1 projet : 2 pts ; sinon 0 pt)
	/2pts
	

	C 
	· Personnels d’appui : (10pts)
	
	

	12
	· Formation: copie certifiée conforme du diplôme/attestation (autres cadres, secrétaire, employés de bureau, etc.) y compris CV signé et daté : 2pts par personnel, avec un maxi de 10pts,  sinon 0 pt.
	/10pts
	

	
	TOTAL III 
	/50pts
	


IV – MOYENS MATERIELS (15 pts)
	N°
	DESIGNATION
	POINTS
	OBSERVATIONS

	A 
	IV.1. Moyens logistiques : (10pts)
	
	

	1
	Véhicule déclaré (5pts si  justificatif propriété joint, 0 si non)
	/5pts
	

	2
	Équipements géotechniques (5pts si  justificatif propriété joint, 0 si non)
	/5pts
	

	B 
	IV.2.Moyens informatiques : (5 pts)
	
	

	3
	Ordinateurs fixes (1pt par unité si  justificatif propriété joint, 0 si non; max 2pts)
	/2pts
	

	4
	Ordinateurs portatifs (1 pt par unité si justificatif propriété joint, 0 si non. max.2pts)
	/2pts
	

	5
	Photocopieuses et autre matériels (1pt si justificatif propriété joint, 0 si non) 
	/1pt
	

	
	TOTAL IV 
	/15pts
	


V – CAPACITE FINANCIERE DE 35 000 000 F CFA DELIVREE PAR UNE BANQUE DE PREMIER ORDRE ATTESTANT QUE LE SOUMISSIONNAIRE PEUT PREFINANCER LES PRESTATIONS A CONCURRENCE DE CE MONTANT  (5pts)
	N°
	DESIGNATION
	POINTS
	OBSERVATIONS

	A
	Chiffre d’affaires (3pts)
	
	

	1
	Chiffre sur patente ≥ 20 000 000 de francs CFA
	/1pt
	

	2
	Chiffre d’affaires cumulées dans le domaine de contrôle sur les trois dernières années ≥ 35 000 000 de francs CFA
	/2pts
	

	B 
	Capacité de Préfinancement (2pts)
	
	

	5
	Attestation de solvabilité bancaire ou lignes de crédits d’un montant d’au moins 35 000 000 de francs CFA
	/2pts
	

	
	TOTAL V  
	/5pts
	


TOTAL GENERAL (NOTE TECHNIQUE GLOBALE) :              / 100pts


Pièce   N° 11 : DOSSIERS ET PLANS 






[image: image1.png]


  [image: image2.png]



[image: image3.png]Ll ®




  [image: image4.png]








[image: image5.png]


[image: image6.png]



[image: image7.png]


[image: image8.png]








[image: image9.png]


 [image: image10.png]



[image: image11.png]


 [image: image12.png]e




[image: image13.png]



[image: image14.jpg]Verandah

A: 4 m?
Bedroom [
A: 16m? | R3520  Kitchen-Lounge
i A: 13 m?
o] =
-9 =

@ o
et





[image: image15.emf]
[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]ANART
ARCHITECTURE I5 AN ART



[image: image18.jpg]ANART DESIGN STUDIO
ARCHITECTURE (S AN ART




[image: image19.jpg]





Pièce   N°12 - LISTE  DES  ÉTABLISSEMENTS  BANCAIRES  ET ORGANISMES  FINANCIERS AUTORISÉS À ÉMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHÉS PUBLICS
LISTE DES BANQUES ET COMPAGNIES D’ASSURANCES AGREEES ET HABILITEES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS EN 2023 AU CAMEROUN

**********************

I) BANQUES
	1)
	Afriland First Bank (FIRST BANK), BP. 11 834, Yaoundé ;

	2)
	Banque Atlantique du Cameroun (BACM), BP. 2933, Douala ;

	3)
	Banque Camreounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), BP. 12 962, Yaoundé ;

	4)
	Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFIBANK), BP. 600, Douala ;

	5)
	Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC), BP. 1925, Douala ;

	6)
	Bank Of Africa (BOA Cameroun), BP. 4 593, Douala ;

	7)
	Citibank Cameroon (CITIGROUP), BP. 4 571, Douala ;

	8)
	Commercial Bank-Cameroon (CBC), BP. 4 004, Douala ;

	9)
	Ecobank Cameroun (ECOBANK), BP. 582, Douala ;

	10)
	National Financial Credit-Bank (NFC-Bank), BP. 6 578, Yaoundé ;

	11)
	Société Commerciale de Banques-Cameroun (SCB-Cameroun), BP. 300, Douala ;

	12)
	Société Générale Cameroun (SGC), BP. 4 042, Douala ;

	13)
	Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC), BP. 1 784, Douala ;

	14)
	Union Bank of Cameroon (UBC), BP. 15 569, Douala ;

	15)
	United Bank for Africa (UBA), BP. 2 088, Douala ;



II) COMPAGNIES D’ASSURANCES
	16)
	Atlantique Assurances S.a, BP. 2 933, Douala ;

	17)
	Chanas Assurances S.A., BP. 109, Douala ;

	18)
	CPA S.A., BP. 54, Douala ;

	19)
	Nsia Assurances S.A., BP. 2 759, Douala ;

	20)
	SAAR S.A., BP. 1 011, Douala ;

	21)
	Saham assurances S.A., BP. 11 315, Douala ;


APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT


N°08/AONR/CMNE-KLE/CIPM/PI/2023 DU 21 MARS 2023 POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE CITE MUNICIPALE DE VINGT-DEUX (22) UNITES DE LOGEMENT DANS LA COMMUNE DE KAELE, DEPARTEMENT DE MAYO KANI, REGION DE L’EXTREME-NORD L’EXTREME-NORD











APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT


N°……../AONO/C MAKARY/CPM/2015 DU ……………………


POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE TECHNIQUE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 


DIX FORAGES EQUIPES DE PMH DANS DIX LOCALITES DE LA COMMUNE DE MAKARY








Ampliations:


- PREFET MAYO-KANI (pour affichage) ;


- FEICOM/EN (pour information) ;


- ARMP (pour publication au JDM) ;


- DDMAPMK/SPM (pour archivage) ;


- PRESIDENT/ CIPM-CMNE KLE (pour information) ;


- SOPECAM (pour publication) ;


- CRTV (pour diffusion) ;


- AFFICHAGE /ARCHIVES (pour information et mémoire) ;


- Bureau Suivi des Projets de la Commune de Kaélé.


























         A KAELE, le ……………………….


Le Maire























APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT


N°…/AONR/CMNE-KLE/CIPM/PI/2023 DU ………………….. 2023


POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE CITE MUNICIPALE DE VINGT-DEUX (22) UNITES DE LOGEMENT DANS LA COMMUNE DE KAELE, DEPARTEMENT DE MAYO KANI, REGION DE L’EXTREME-NORD L’EXTREME-NORD











APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT


N°……../AONO/C MAKARY/CPM/2015 DU ……………………


POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE TECHNIQUE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 


DIX FORAGES EQUIPES DE PMH DANS DIX LOCALITES DE LA COMMUNE DE MAKARY











APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT


N°…/AONR/CMNE-KLE/CIPM/PI/2023 DU ………………….. 2023


POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE CITE MUNICIPALE DE VINGT-DEUX (22) UNITES DE LOGEMENT DANS LA COMMUNE DE KAELE, DEPARTEMENT DE MAYO KANI, REGION DE L’EXTREME-NORD L’EXTREME-NORD











APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT


N°……../AONO/C MAKARY/CPM/2015 DU ……………………


POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE TECHNIQUE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 


DIX FORAGES EQUIPES DE PMH DANS DIX LOCALITES DE LA COMMUNE DE MAKARY











APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT


N°…/AONR/CMNE-KLE/CIPM/PI/2023 DU ………………….. 2023


POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE CITE MUNICIPALE DE VINGT-DEUX (22) UNITES DE LOGEMENT DANS LA COMMUNE DE KAELE, DEPARTEMENT DE MAYO KANI, REGION DE L’EXTREME-NORD L’EXTREME-NORD








APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT


N°……../AONO/C MAKARY/CPM/2015 DU ……………………


POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE TECHNIQUE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 


DIX FORAGES EQUIPES DE PMH DANS DIX LOCALITES DE LA COMMUNE DE MAKARY











APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT


N°…/AONR/CMNE-KLE/CIPM/PI/2023 DU ………………….. 2023


POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE CITE MUNICIPALE DE VINGT-DEUX (22) UNITES DE LOGEMENT DANS LA COMMUNE DE KAELE, DEPARTEMENT DE MAYO KANI, REGION DE L’EXTREME-NORD L’EXTREME-NORD











APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT


N°……../AONO/C MAKARY/CPM/2015 DU ……………………


POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE TECHNIQUE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 


DIX FORAGES EQUIPES DE PMH DANS DIX LOCALITES DE LA COMMUNE DE MAKARY











APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT


N°…/AONR/CMNE-KLE/CIPM/PI/2023 DU ………………….. 2023


POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE CITE MUNICIPALE DE VINGT-DEUX (22) UNITES DE LOGEMENT DANS LA COMMUNE DE KAELE, DEPARTEMENT DE MAYO KANI, REGION DE L’EXTREME-NORD L’EXTREME-NORD














APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT


N°……../AONO/C MAKARY/CPM/2015 DU ……………………


POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE TECHNIQUE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 


DIX FORAGES EQUIPES DE PMH DANS DIX LOCALITES DE LA COMMUNE DE MAKARY








APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT


N°…/AONR/CMNE-KLE/CIPM/PI/2023 DU ………………….. 2023


POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE CITE MUNICIPALE DE VINGT-DEUX (22) UNITES DE LOGEMENT DANS LA COMMUNE DE KAELE, DEPARTEMENT DE MAYO KANI, REGION DE L’EXTREME-NORD L’EXTREME-NORD











APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT


N°……../AONO/C MAKARY/CPM/2015 DU ……………………


POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE TECHNIQUE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 


DIX FORAGES EQUIPES DE PMH DANS DIX LOCALITES DE LA COMMUNE DE MAKARY








APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT


N°…/AONR/CMNE-KLE/CIPM/PI/2023 DU ………………….. 2023


POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE CITE MUNICIPALE DE VINGT-DEUX (22) UNITES DE LOGEMENT DANS LA COMMUNE DE KAELE, DEPARTEMENT DE MAYO KANI, REGION DE L’EXTREME-NORD L’EXTREME-NORD











APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT


N°……../AONO/C MAKARY/CPM/2015 DU ……………………


POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE TECHNIQUE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 


DIX FORAGES EQUIPES DE PMH DANS DIX LOCALITES DE LA COMMUNE DE MAKARY











APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT


N°…/AONR/CMNE-KLE/CIPM/PI/2023 DU ………………….. 2023


POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE CITE MUNICIPALE DE VINGT-DEUX (22) UNITES DE LOGEMENT DANS LA COMMUNE DE KAELE, DEPARTEMENT DE MAYO KANI, REGION DE L’EXTREME-NORD L’EXTREME-NORD











APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT


N°……../AONO/C MAKARY/CPM/2015 DU ……………………


POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE TECHNIQUE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 


DIX FORAGES EQUIPES DE PMH DANS DIX LOCALITES DE LA COMMUNE DE MAKARY








MODELE  DE  CURRICULUM  VITAE








APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT


N°…/AONR/CMNE-KLE/CIPM/PI/2023 DU ………………….. 2023


POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE CITE MUNICIPALE DE VINGT-DEUX (22) UNITES DE LOGEMENT DANS LA COMMUNE DE KAELE, DEPARTEMENT DE MAYO KANI, REGION DE L’EXTREME-NORD L’EXTREME-NORD











APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT


N°……../AONO/C MAKARY/CPM/2015 DU ……………………


POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE TECHNIQUE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 


DIX FORAGES EQUIPES DE PMH DANS DIX LOCALITES DE LA COMMUNE DE MAKARY











APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT


N°…/AONR/CMNE-KLE/CIPM/PI/2023 DU ………………….. 2023


POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE CITE MUNICIPALE DE VINGT-DEUX (22) UNITES DE LOGEMENT DANS LA COMMUNE DE KAELE, DEPARTEMENT DE MAYO KANI, REGION DE L’EXTREME-NORD L’EXTREME-NORD











APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT


N°……../AONO/C MAKARY/CPM/2015 DU ……………………


POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE TECHNIQUE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 


DIX FORAGES EQUIPES DE PMH DANS DIX LOCALITES DE LA COMMUNE DE MAKARY











APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT


N°…/AONR/CMNE-KLE/CIPM/PI/2023 DU ………………….. 2023


POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE CITE MUNICIPALE DE VINGT-DEUX (22) UNITES DE LOGEMENT DANS LA COMMUNE DE KAELE, DEPARTEMENT DE MAYO KANI, REGION DE L’EXTREME-NORD L’EXTREME-NORD











APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT


N°……../AONO/C MAKARY/CPM/2015 DU ……………………


POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE TECHNIQUE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 


DIX FORAGES EQUIPES DE PMH DANS DIX LOCALITES DE LA COMMUNE DE MAKARY











�  En cas de groupement, modifier en conséquence (au pluriel)


 2  Annexer la lettre de pouvoirs











PAGE  
p. 20

