| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ******** REGION DE L’EXTREME-NORD ********* DEPARTEMENT DU MAYO-KANI ********** COMMUNE DE MOUTOURWA ********** |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ******* FAR-NORTH-REGION ********* MAYO-KANI DIVISION ********** MOUTOURWA COUNCIL ********* |
| --- | --- | --- |

DEMANDE DE COTATION N°07/DC/C-MTWA/CIPM/2023 DU 20/03/2023POUR LA REHABILITATION D’UNE SALLE DE CLASSE A EP DAMAI LOT1 ET EP MOBONO LOT2 DANS LA COMMUNE DE MOUTOURWA , DEPARTEMENT DU MAYO – KANI, REGION DE L’EXTREME -NORD

| Désignation des prestations | REHABILITATION D’UNE SALLE DE CLASSE A EP DAMAI LOT1 ET EP MOBONO LOT2 DANS LA COMMUNE DE MOUTOURWA |
| --- | --- |
| Financement | Budget d’Investissement Public MINEDUB ; Exercice 2023 |
| Délai d'Exécution | 60 (soixante) jours |
| Imputation budgétaire | Lot1 : 57 15 102 01 641362 523314 426 Lot2 : 57 15 102 01 641362 523314 426 |
| Autorisation de dépense | Lot1 : IY01218 Lot2 : IY01216 |
| Coût prévisionnel | 7 000 000(Sept millions) F CFA |

DEMANDE DE COTATION

TABLE DES MATIÈRES

I. AVIS DE DEMANDE DE COTATION

II. INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

- Contenu du Dossier de Demande de Cotation

- Langue de l'offre

Éléments constitutifs d'une offre recevable :

La soumission

Le dossier Administratif

Le dossier technique et financier

Le projet de la Lettre-Commande

- Monnaie de l'offre

- Durée de validité de l'offre

- Conditions de dépôt des offres

- Ouverture des plis et leur évaluation

- Attribution de la lettre Commande.

III - FORMULAIRES MODÈLES POUR CONSTITUER LA COTATION

- Lettre de soumission

- Modèle de caution de soumission

- Modèle de caution   définitive

- Modèle de caution d’avance de démarrage

- Lettre-commande

- Tableau de comparaison des prix

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie --------------- REGION DE L’EXTREME-NORD ********* DEPARTEMENT DU MAYO-KANI ********** COMMUNE DE MOUTOURWA ********** |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland --------------- FAR-NORTH-REGION ********* MAYO-KANI DIVISION ********** MOUTOURWA COUNCIL ********* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

AVIS DE CONSULTATION DE LA  DEMANDE DE COTATION

N°07/DC/C-MTWA/CIPM/2023  DU 20/03/2023POUR LA REHABILITATION D’UNE SALLE DE CLASSE A EP DAMAI LOT1 ET EP MOBONO LOT2 DANS LA COMMUNE  DE MOUTOURWA, DEPARTEMENT DU MAYO – KANI, REGION DE L’EXTREME -NORD

| Désignation des Travaux | REHABILITATION D’UNE SALLE DE CLASSE A EP DAMAI LOT1 ET EP MOBONO LOT2 DANS LA COMMUNE DE MOUTOURWA |
| --- | --- |
| Financement | Budget d’Investissement Public, Exercice 2023 |
| Délai d'Exécution | 60 (Soixante) jours |
| Imputation budgétaire | Lot1 : 57 15 102 01 641362 523314 426 Lot2 : 57 15 102 01 641362 523314 426 |
| Autorisation de dépense | Lot1 : IY01218 Lot2 : IY01216 |
| Coût prévisionnel | 7 000 000 (Sept millions) F CFA |

- Objet de la Demande de Cotation

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public MINEDUB de l’Exercice 2023, le Maire de Moutourwa Maitre d’Ouvrage, Autorité Contractante, lance pour le compte de la Commune de Moutourwa, un avis de Consultation pour les travaux de réhabilitation d’une salle de classe à EP Damai lot1 et EP Mobono lot2.

- Consistance des prestations

Les prestations du présent Marché comprennent :

- Maçonnerie- -Revêtement ;

- Charpente-Couverture ;

- Menuiserie Bois-Métallique ;

- Peinture ;

- Participation et origine

La participation à cet appel à la concurrence est ouverte aux entreprises de droit camerounais installées sur le Territoire National.

- Langue de l'offre

- L'offre, ainsi que tous les documents qui la composent, doit être rédigée en langue française ou anglaise.

- Financement

Les prestations, objet de la présente Demande de Cotation sont financées par le Budget d’Investissement Public MINEDUB de l’Exercice 2023 sur la ligne d’Imputation Budgétaire ---------

- Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans le formulaire ci-dessous en annexe 2, d’un montant de deux cent   mille (200 000) F CFA, valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originelle de validité des offres.

- Acquisition du Dossier

Le Dossier peut être obtenu auprès du Secrétaire général de la Commune dès publication du présent Avis, sur présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable de Vingt-cinq mille (15.000) francs CFA par lot, payable à la recette Municipale de Moutourwa.

- Remise  des Offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01)original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir auprès du  Secrétaire général de la Commune contre récépissé, au plus tard le 12/04/2023  à 11Heures et devra porter la mention :

AVIS DE CONSULTATION DE LA  DEMANDE DE COTATION

N°07/DC/C-MTWA/CIPM/2023  DU 20/03/2023POUR LA REHABILITATION D’UNE SALLE DE CLASSE A EP DAMAI LOT1 ET EP MOBONO LOT2 DANS LA COMMUNE  DE MOUTOURWA, DEPARTEMENT DU MAYO – KANI, REGION DE L’EXTREME -NORD

"A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement".

Sous peine de rejet, la caution de soumission et l'attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire doivent être impérativement produites en originales, les autres pièces en originales ou en copies certifiées conformes. Ces justifications administratives doivent dater de moins de trois (03) mois et être conformes aux modèles.

- Délai d’exécution

Le délai maximum d’exécution des travaux prévu par le Maitre d’Ouvrage   est de  deux (02) mois.

- Date et heure limite de dépôt des offres

Les offres doivent être déposées à la Commune de Moutourwa auprès du Secrétaire Général aux dates et heure fixées dans la Demande de Cotation. Toute offre présentée après l'heure fixée ne sera pas ouverte et sera retournée au soumissionnaire.

| Date limite de réception des offres | Le 12/04/2023 à 11 heures |
| --- | --- |

- Ouverture des plis

Les plis seront ouverts en séance de dépouillement par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de Moutourwa, en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent, aux date, heure et adresse précisées ci-dessous

| Date et heure d’ouverture des plis | Le 12/04/2023 à 12 heures |
| --- | --- |
| Lieu d’ouverture des plis | Salle des actes de la Commune de Moutourwa |

- Critères d’évaluation

- Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires porteront notamment sur :

- L'absence de l’original de la caution de soumission ;

- La Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

- Absence d’une pièce administrative non conforme produite après 48 heures;

- Déclaration sur l’honneur de non abandon du chantier;

- Omission d’une rubrique de devis quantitatif et estimatif

- Critères Essentiels

Le critère essentiel porte sur l’unique point suivant

La preuve d’avoir déjà exécuté pour chacune de deux années un (01) marché dont  chacun à un montant au moins égal au montant prévisionnel, les coordonnées des responsables des projets ou des Maîtres d’Ouvrage  ainsi que les documents justificatifs (copies des marchés ou lettres-commande première et dernière pages, bordereau de livraison signé par le Maître d’Ouvrage, PV de réception certifiant la bonne exécution de ces marchés).

- Allotissement

Un même soumissionnaire ne peut être adjudicataire de plus d’un lot.

- Attribution de la Lettre Commande

L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel à la Demande de Cotation et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

- Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux jours et heures ouvrables auprès du Secrétaire Général Tel : 696 28 03 45   dès publication du présent avis. .

« Pour toute   tentative    de corruption    ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir   appeler   la cellule de lutte contre la corruption du MINMAP ou envoyer   un SMS aux numéros suivants:    673  20 57 25 / 699 37 07 48 ».

Moutourwa, le 20/03/2023

Le Maire de la Commune de Moutourwa

(AUTORITE CONTRACTANTE)

COPIE :

-PREFET/MK

- DDMINMAP/MK (ATCR)

- ARMP (Pour publication et archivage)

-  PRESIDENT CIPM  (Pour infos)

- AFFICHAGE/CHRONOS./-

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie --------------- REGION DE L’EXTREME-NORD ********* DEPARTEMENT DU MAYO-KANI ********** COMMUNE DE MOUTOURWA ********** |  |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland --------------- FAR-NORTH-REGION ********* MAYO-KANI DIVISION ********** MOUTOURWA COUNCIL ********* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

NOTICE OF CONSULTATION OF REQUEST FOR QUOTATION
N °06/DC/C-MTWA/CIPM/2023 OF 20/03/2023FOR THE REPAIR WORK OF THE SCHOOL EP DAMAI LOT1 ET MOBONO LOT2 COUNCIL MOUTOURWA

IN THE MOUTOURWA MUNICIPALITY, MAYO-KANI DIVISION, FAR-NORTH

REGION.

| Désignation of work | REPAIR WORK OF THE SCHOOL EP DAMAI LOT1 ET MOBONO LOT2 COUNCIL MOUTOURWA IN THE MOUTOURWA MUNICIPALITY, MAYO-KANI DIVISION, FAR-NORTH REGION. |
| --- | --- |
| Financing | Public Investment Budget ( MINEDUB) Exercise 2023 |
| Deadline for execution | Sixty (60) days |
| Budgetary inscription | Lot1 : 57 15 102 01 641362 523314 426 Lot2 : 57 15 102 01 641362 523314 426 |
| Autorisation of cost | Lot1 : IY01218 Lot2 : IY01216 |
| Previsionalcost | 7 000 000 F CFA |

- Purpose of the Quotation Request

As part of the implementation of the 2023 Public Investment Budget (MINDUB), the mayor council Contracting Authority, launches on behalf  , Contracting Owner, a notice of Consultation for the repair  work of the classroom of the Contracting Authority

- Nature of works

The services of this Contract include:

- Masonry -Flooring ;

- Carpentry-Roofing ;

- Wood Work-Metallic ;

- Painting ;

- Participation and origin

Participation in this call for competition is open to Cameroonian companies established in the National Territory.

- Language of the offer

The Offer such as the documents which compounds it must be drafted in English or French.

- Financing

The services, which are the subject of this Listing Application, are financed by the 2023 Fiscal Year Public Investment Budget on the Budget Allocation Line ------------------------

- Provisional bid bond

Each bidder must attach to his administrative documents a bid bond issued by a first-rate bank approved by the Ministry of Finance and listed in Exhibit 2 of the DC, in the amount of 200 000 (Two hundred  thousand ) FCFA, valid for thirty (30) days beyond the original date of validity of the offers.

- Acquisition of the tender file

The file can be obtained at the service of the Prefecture of the Department of Mayo Kani in Kaélé as soon as this Notice is published, upon presentation of a receipt of payment of a non-refundable sum of Fifteen (15,000) CFA francs per lot, payable to the Public receipts of Moutourwa.

- Delivery of Offers

Each offer written in French or English in seven (07) copies of which one (01) original and six (06) copies marked as such, must reach the council Moutourwa , Department Mayo Kani  against receipt, no later than 12/04/2023 à 11 am and must be marked:

NOTICE OF CONSULTATION OF REQUEST FOR QUOTATION
N °06/DC/C-MTWA/CIPM/2023 OF 20/03/2023FOR THE REPAIR WORK OF THE SCHOOL EP DAMAI LOT1 ET MOBONO LOT2 COUNCIL MOUTOURWA

IN THE MOUTOURWA MUNICIPALITY, MAYO-KANI DIVISION, FAR-NORTH

REGION.

“To be opened only during the bid-opening session”

On pain of rejection, the bid bond and the banker's statement of bank domiciliation must be produced in originals, the other documents in original or certified copies. These administrative justifications must be less than three (03) months old and conform to the models.

- Delivery period

The maximum period of execution of the work planned by the Mayor Council, Contracting Authority is two (02) months

- Deadline and deadline for submission of tenders

Tenders must be received by the General Secretary Tel: 696 05 93 77/ 663 116 390 at the dates and time set in the Request for Quotation. Any bid submitted after the scheduled time will not be opened and will be returned to the bidder.

| Deadline for receipt of tenders | on 12/04/2023 at 11 AM |
| --- | --- |

- Opening of the bids

The bids will be opened in the counting session by the deliberation room Procurement Commission, in the presence of representatives of tenderers who so wish, at the date, time and address specified below.

| Opening date and time of envelopes | On12/04/2023 at 12 AM |
| --- | --- |
| Place of the opening of bids | hall Room of the Mayor council Office |

- Evaluation criteria

The eliminatory criteria will include:
1. The absence of a provisional bid bond;
2. False statement or falsified document;
3. Evidence of two achievements in the field of construction work at the amount equal to or greater than the projected amount.

4. -The absence of the declaration on honor

5-Omission of a quantitave and qualitative section

13. Allotment

The same tenderer cannot be the tenderer of more than one lot

14.Award

The Contracting Authority will award the Contract to the Bidder whose bid has been found to be substantially compliant with the Request for Quotation and which has the technical and financial capacity to perform the Contract satisfactorily and whose bid has been evaluated the lowest rate, including any discounts offered.

15.Additional information

Additional information can be obtained on working days and hours from the General Secretary as soon as this notice is published.

"For any attempt at corruption or misconduct, please call the MINMAP anti-corruption unit or send an SMS to the following numbers: 673 20 57 25/699 37 07 48".

Moutourwa, the___________

The Mayor council

(Contracting Authority)

(CONTRACTING AUTHORITY)

(CONTRACTING AUTHORITY)

(CONTRACTING AUTHORITY)

(CONTRACTING AUTHORITY)

Carbon Copies:

-PRÉFET/MK

- DDMINMAP/Mk

- ARMP-EN

- Project Owner or Delegated Project Owner concerned

- Notice boards

- Billposting/ Records

II - INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

- Contenu du Dossier de Demande de Cotation

Le dossier de Demande de Cotation décrit les prestations faisant l'objet du marché, fixe les conditions de remise d'une offre et les règles d'attribution, et stipule les conditions de contrat applicables au marché. Par sa participation, le soumissionnaire reconnaît avoir examiné et accepté les instructions, les conditions et les spécifications contenues dans le Dossier de Demande de Cotation.

- Langue de l'offre

L'offre, ainsi que tous les documents qui la composent, doit être rédigée en langue française ou anglaise.

- Éléments constitutifs d'une offre recevable

Pour être recevable, l'offre devra être établie en un (01) original et Six (06) copies, et comprendre les éléments constitutifs suivants:

3.1  Dossier Administratif de l’offre

Le dossier administratif contiendra les pièces suivantes :

- L’accord de groupement, le cas échéant;

- Le pouvoir de signature, le cas échéant

- L’Attestation de non redevance certifiée par les services compétents et datant de moins de trois(03) mois pour l’exercice en cours;

- La caution de soumission (suivant modèle joint) d’un montant de cinq deux   mille (200 000) francs CFA et d’une durée de validité de cent vingt (120) jours, établie par une banque de premier ordre ou tout autre structure agréées par le Ministère en charge des Finances du Cameroun;

- Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance ou tout autre document établi par l’institution compétente datant de moins de trois (03) mois précédant la date de remise des offres ;

- Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun,

- La quittance d’achat du Dossier de Cotation d’un montant de quinze mille (15 000) fcfa non remboursable payable à la recette municipale de Moutourwa;

- L’attestation sur l’honneur de visite du site

- Attestation de non abandon du chantier ;

- Une attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par l’autorité compétente de l’organisme chargée de la régulation des Marchés Publics;

- Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de la dite caisse datant de moins de trois mois;

En cas de groupement chaque membre doit présenter un dossier administratif complet, les pièces  a, b,  d, f, g, h et i  étant uniquement présentés par le mandataire du groupement.

3.3- Dossier Technique  de l’offre

La preuve d’avoir déjà exécuté pour chacune de deux années un (01) marché dont  chacun à un montant au moins égal au montant prévisionnel, les coordonnées des responsables des projets ou des Maîtres d’Ouvrage  ainsi que les documents justificatifs (copies des marchés ou lettres-commande première et dernière pages, bordereau de livraison signé par le Maître d’Ouvrage, PV de réception certifiant la bonne exécution de ces marchés). La preuve d’avoir un personnel qualifié(cf grille d’évalution)

3.4 - Dossier Financier de l’offre

Il regroupe tous les éléments permettant de justifier le coût des prestations, à savoir:

- La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée;

- Le Bordereau des prix unitaires dûment rempli et signé;

- Le Détail quantitatif et estimatif dûment rempli et signé;

- Le projet de Lettre-Commande dûment rempli et signé ;

- Le tableau de comparaison des offres.

Les prix de l'offre seront libellés en Franc CFA.

- Durée de validité de l'offre

L'offre restera valable pendant une période de 90 (Quatre-vingt-dix) jours calendaires à compter de la date d’ouverture des plis.

- Conditions de dépôt des offres

5.1. Le soumissionnaire placera l'original et Six (06) copies de son offre dans une enveloppe cachetée adressée au Maire de la Commune de Moutourwa, Autorité Contractante, à l'adresse indiquée dans la Demande de Cotation.

  - L'enveloppe cachetée portera le nom du projet avec la mention :

DEMANDE DE COTATION

N°07/DC/C-MTWA/CIPM/2023  DU 20/03/2023POUR LA REHABILITATION D’UNE SALLE DE CLASSE A EP DAMAI LOT1 ET EP MOBONO LOT2 DANS LA COMMUNE  DE MOUTOURWA, DEPARTEMENT DU MAYO – KANI, REGION DE L’EXTREME -NORD

.

"A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement".

- Date et heure limite de dépôt des offres

Les offres doivent être reçues auprès du Secrétaire Général Moutourwa Tel :696 28 03 45   avant la date et l'heure fixée dans la Demande de Cotation.

Toute offre présentée après l'heure fixée ne sera pas ouverte et sera retournée au soumissionnaire.

- Ouverture des plis

7.1. Les plis seront ouverts en séance de la Commission Interne de Passation des Marchés en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent, aux dates, heure et adresse précisées dans la Demande de Cotation.

  - Les noms des soumissionnaires et les montants des offres seront lus à haute voix et consignés par le Secrétaire de la Commission Interne de Passation des Marchés, dans un procès-verbal de la séance d'ouverture des plis.

- Évaluation des offres

La Commission Interne de Passation des Marchés procédera à l'évaluation des offres. L'évaluation des offres sera conduite dans l'ordre suivant :

    - Vérifier que la soumission correspondant au modèle est bien remplie, timbrée datée et signée avec le nom et titre du signataire ;

    - Vérifier que le Bordereau des Prix Unitaires, le Devis Descriptif et Quantitatif  et le cadre des sous-détails sont dûment remplis, datés et signés ;

    - Vérifier des opérations arithmétiques, en multipliant le cas échéant les prix unitaires par les quantités et en utilisant le prix en lettres pour procéder aux corrections nécessaires ;

Si le soumissionnaire ayant présenté l'offre classée moins disante au tableau des offres, satisfait aux conditions minimales de qualification, la Commission  Interne de Passation des Marchés le proposera comme adjudicataire au  Maitre d’Ouvrage, Autorité Contractante.

- Attribution du marché

9.1. L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont  l’offre a  été  reconnue conforme pour l’essentiel à la Demande de Cotation et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée  la moins-disante en incluant le cas échéant les  remises proposées.

  - L’attribution du marché se fera au soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères dits essentiels ou de ceux éliminatoires et présentant l’offre évaluée la moins disante.

9.3. Si le Maire de la Commune de Moutourwa, Autorité Contractante, n'accepte pas la proposition d’attribution de la Commission de Passation des Marchés, il ressaisit la commission en précisant les motifs de rejet de la proposition, la Commission se réunira à nouveau. Si le désaccord persiste, l’Autorité des Marchés sera saisie pour arbitrage.

- Corruption et manœuvres frauduleuses

Le Maire de la Commune de Moutourwa, Autorité Contractante, ses représentants, les membres de la Commission Interne de Passation des Marchés, les soumissionnaires et prestataires, doivent observer en tout temps les règles d’éthique professionnelles les plus strictes. Ils doivent notamment s’interdire toute corruption ou toute autre forme de manœuvres frauduleuses. En vertu de ce principe, les expressions ci-dessous sont définies de la façon suivante ; est coupable de “corruption” quiconque

- offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché, et

- se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché. “Manœuvres frauduleuses” comprend notamment toute entente ou manœuvre collusoire des soumissionnaires (avant ou après la remise de l’offre) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu d’une concurrence libre et ouverte, et à priver le Maître d'Ouvrage des avantages de cette dernière.

- fournit, sollicite ou accepte plusieurs cotations émises par le même fournisseur sous des noms des sociétés différentes et/ou sur des numéros d’enregistrement différents.

- Modification de la Demande de Cotation

11.1.  L’Autorité Contractante  peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le contenu de la Demande de Cotation en publiant un additif.

11.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante de la Demande de Cotation, et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires   ayant acheté  le  Dossier.

11.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps,  pour tenir  compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante peut reporter, au tant que nécessaire,  la date limite de dépôt des offres

PROJET DE LETTRE-COMMANDE

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie --------------- REGION DE L’EXTREME-NORD ********* DEPARTEMENT DU MAYO-KANI ********** COMMUNE DE MOUTOURWA ********** |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland --------------- FAR-NORTH-REGION ********* MAYO-KANI DIVISION ********** MOUTOURWA COUNCIL ********* |
| --- | --- | --- |

LETTRE-COMMANDE No ____/LC/C-MTWA/CIPM/2023 DU ……………….

PASSEE APRES DEMANDE DE COTATION

N°07/DC/C-MTWA/CIPM /2023 DU 20/03/2023

AVIS DE CONSULTATION DE DEMANDE DE COTATION

N N°07/DC/C-MTWA/CIPM/2023  DU 20/03/2023POUR LA REHABILITATION D’UNE SALLE DE CLASSE A EP DAMAI LOT1 ET EP MOBONO LOT2 DANS LA COMMUNE  DE MOUTOURWA, DEPARTEMENT DU MAYO – KANI, REGION DE L’EXTREME -NORD

mAITRE D’OUVRAGE:  Maire de la Commune de MOUTOURWA

Titulaire : ………………..………………..………………..………………..………………..,

B.P : 	…... Tél ………………..…………….. , Email : ………………..

R.C : 	………………..………………..

CONTRIBUABLE : N°………………..………………..

COMPTE BANCAIRE: ……  ……  ……………….. – …, ouvert à ……………….. , agence de ………………..

OBJET DU MARCHE:          ……………………………

LIEU D’EXECUTION :        ……………………………………..

DELAI D’EXECUTION:         …………….. mois

Montant :

| - TOTAL HORS TAXES : | ……………….. |
| --- | --- |
| - TVA (19, 25 %) : | ……………….. |
| - A.I.R (2,2% ou 5,5%) : | ……………….. |
| - TOTAL TTC : | ……………….. |
| - NET A PERCEVOIR : | ……………….. |

FINANCEMENT: …………………………….

IMPUTATION : ……………………………….

SOUSCRITe, LE …………………………………..

SIGNEe, le ………………………………………..

Notifiee, le ……………………………………..

enregistree, le ……………………………….

ENTRE :

L’ADMINISTRATION CAMEROUNAISE,

REPRESENTEE PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MOUTOURWA,

DENOMME CI-APRES « L’AUTORITE  CONTRACTANTE»

B.P. 14 MOUTOURWA,

D'UNE  PART,

ET

Titulaire : ………………..………………..………………..………………..………………..,

B.P : 	………………..…………….., Tél ………………..…………….., Email : ………………..

R.C : 	………………..………………..

CONTRIBUABLE : N°………………..………………..

COMPTE BANCAIRE: ……  ……  ……………….. – …, ouvert à ……………….., agence de ………………..

REPRESENTEE PAR  SON  DIRECTEUR GENERAL, Monsieur ………………..………………

CI-APRES  DENOMME « LE CO-CONTRACTANT»

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CHAPITRE I : Clauses administratives

Article 1: Objet de la lettre Commande

1.1 Objet de la lettre Commande

La  présente lettre Commande a pour objet les travaux de réfection des salles de classe  suivant les caractéristiques définies dans les spécifications techniques et les quantités définies dans le devis estimatif.IL est ouvert à toutes les Petites et Moyennes Entreprises de droit Camerounais.

1.2 Consistance des prestations

- Maçonnerie- - Revêtement ;

- Charpente - Couverture ;

- Menuiserie Bois-Métallique ;

- Peinture ;

Article 2: Procédure de passation du marché

La présente lettre-Commande est  passée par  Demande de cotation  N°07/DC/CMTWA/CIPM /2023 DU 20/03/2023

Article3: Définitions et attributions

3.1. Définitions générales:

- L’Autorité Contractante est le Maire de la Commune de Moutourwa, ci-après désigné : «Autorité Contractante». il signe la Lettre-commande y afférente, veille à la conservation des originaux des documents de la Lettre-commande et à la transmission des copies à l’ARMP par le point focal désigné à cet effet. Il vérifie l’effectivité et la qualité des prestations réalisées.

- Le Maître d’ouvrage   est le Maire de la Commune de Moutourwa, ci-après désigné : «le Maître d’ouvrage ».

- Le Chef de service est le Secrétaire Général de la Commune de Moutourwa. ci-après désigné : «le Chef de service». Il veille au respect des  délais contractuels, des clauses administratives, techniques et financières.

- L’Ingénieur du Marché   est le Délégué Départemental des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières du Mayo Kani, ci-après désigné : «l’Ingénieur du marché».

- Le contrôle de l’effectivité des prestations est effectué le Délégué Départemental des Marchés publics du Mayo-Kani ;

- Le Maître d’Œuvre   est le Chef Service du Patrimoine : «Maître d’Œuvre public».

- Le Co-contractant est  l’entreprise attributaire desdites prestations.

3.2. Nantissement

En application du régime de nantissement prévu par l’article 79 du décret N° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant code des marchés publics.:

- Autorité chargée d’engagement, liquidation et de l’ordonnancement des dépenses est le  Maire de la Commune de Moutourwa;

- Autorité chargée du paiement : Le Receveur Municipal ;

- Autorité chargée du visa de la Lettre Commande est le contrôleur financier Départemental du Mayo- Kani

- Autorité compétente pour fournir les renseignements au titre de l’exécution de la présente Lettre-commande : le Maitre d’Ouvrage (l’Autorité Contractante).

Article 4: Langue, lois et règlements applicables

4.1. La langue utilisée est le Français et/ou l’Anglais.

4.2. le Co-contrantant s’engage à observer les lois, règlements, en vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien dans  sa  propre  organisation  que  dans  la réalisation du marché.

Si, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en comptes en gain et en perte pour chaque partie.

Article 5: Normes

5.1	Les travaux à exécuter de la  présente Lettre Commande  seront conformes aux normes fixées dans les Spécifications Techniques et quand aucune norme applicable n’est mentionnée, à la norme faisant autorité en la matière et applicable au Cameroun ; cette norme sera la norme la plus récemment approuvée par l’autorité compétente.

5.2. Le Cocontractant étudiera, exécutera et garantira les fournitures et prestations du présent marché en prenant en considération la meilleure pratique de réalisation au Cameroun pour des opérations de technologie similaire.

Article6: Pièces constitutives de la présente Lettre Commande

L'ensemble des documents constituant la Lettre Commande sont :

- Les présentes conditions de la Lettre Commande ;

- La soumission timbrée, datée et signée ;

- Le Bordereau des prix unitaires

- Le Devis quantitatif et estimatif de la cotation acceptée ;

- Le cadre des sous-détails des prix.

Article 7:Textes généraux applicables

La présente Lettre-Commande est soumise aux textes généraux ci-après :

- La Loi N° 92/007du 14 août 1992 portant Code du Travail ;

- La Loi cadre N° 96/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement ;

- La Loi N° 2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l’Etat ;

- La loi N°2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ;

- La Loi N° 2018/012 du 11 Juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et des autres entités publiques ;

- La Loi N° 2022/020 du 27 décembre 2022 portant Loi des finances de la République du Cameroun pour l’Exercice 2023 ;

- Le Décret N° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2011/408/PM du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;

- Le Décret N° 2011/410 du 09 décembre 2011 portant formation du Gouvernement ;

- Le Décret N° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de passation des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARMP ;

- Le Décret N° 2013/271 du 05 Août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N° 2012/074 du 08 Mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics ;

- Le Décret n°2014/3863/PM du 21 Novembre 2014 portant organisation de la maîtrise d’œuvre technique dans la réalisation des projets d’infrastructures ;

- Le Décret N° 2018/190 du 02 mars 2018 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 2011/408/PM du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;

- Le Décret N° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant code des marchés publics ;

- Le Décret N° 2019/001 du 04 Janvier 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

- La Circulaire N° 002/CAB/PM du 31 janvier 2011 portant amélioration de la performance du système des Marchés Publics ;

- La Circulaire N°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 portant sur les modalités de gestion des changements des conditions économiques des marchés publics ;

- La Circulaire N° 003/CAB/PM du 18 Avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des Marchés Publics ;

- La Circulaire N°00000006/C/MINFI du 30 Décembre 2022 portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat et des Autres Entités Publiques pour l’Exercice 2023 ;

Les normes en vigueur et tout autre texte spécifique dans le domaine

Les normes et DTU en vigueur et tout autre texte spécifique dans le domaine

1. Toutes les modifications et communications écrites dans le cadre de la présente Lettre-Commande devront être faites aux adresses suivantes : Commune de Moutourwa B.P.14 MOUTOURWA.

  - Dans le cas où le cocontractant est le destinataire : passé le délai de quinze (15) jours fixé à l’Article 6.1 du CCAG pour faire connaître au chef de service son domicile, et  dès achèvement des prestations, les correspondances seront valablement adressées à la Mairie de Moutourwa

  - Dans le cas où le Maître d’Ouvrage  en est le destinataire, copies sont adressées dans les mêmes délais à l’Ingénieur du marché et à l’Autorité Contractante.

2. Le co-contractant adressera toutes notifications écrites ou correspondance à l’ingénieur, avec copie au Chef de service et à l’Autorité Contractante.

Article 9: Ordres de service

9.1  L’ordre de service de commencer les travaux est signé par le Maitre d’ouvrage  et notifié  par le chef de Service au Co-contractant  avec copie à l’Ingénieur du marché et au Maître d’Œuvre.

9.2 Sur proposition du Maître d’Ouvrage  , les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Chef Service du Marché au Cocontractant  avec copie à l’Autorité Contractante, au Maitre d’Ouvrage  , à l’Ingénieur du marché, au Maître d’œuvre et à l’Organisme Payeur après avis de la Commission Départementale des Marchés Publics. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

9.3 Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par l’ingénieur du marché et notifiés au Co-contractant par le Maître d'œuvre avec copie à l’Autorité Contractante, au Chef de Service du Marché.

9.4 Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage  et notifiés au Co-contractant par l’Ingénieur, avec copie à l’Autorité Contractante, au Chef de service et au Maître d’œuvre.

9.5.  Le co-contractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les ordres de service reçus.

Article 10:	Marchés à tranches conditionnelles

Sans objet.

Article 11:Matériel et personnel du fournisseur

Sans objet.

Chapitre II: Clauses financières

Article 12:Garanties et cautions

12.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à 2% du montant TTC du marché.

Il est constitué et transmis au Chef Service du marché dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché.

Le  cautionnement  sera  restitué,  ou  la  garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage Délégué après demande du co-contractant.

12.2. Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixée à 10%  du montant TTC du marché.

12.3. Cautionnement d’avance de démarrage

Conformément aux textes en vigueur et sur demande expresse du co-contractant, il pourra être accordé une avance de démarrage d’un montant au plus égale à trente pour cent (30%) du montant du marché sans justification. Cette avance devra être cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire installé sur le territoire camerounais, et agréé par le Ministre en charge des Finances ou par une hypothèque légale sur un acte notarié.

Article13:Montant du marché

Le montant de la Lettre Commande  , tel qu’il ressort du devis estimatif et quantitatif ci-joint, est de ……………………….. (en chiffres)(en lettres) francs CFA toutes taxes comprises (TTC); soit:

- Montant HTVA:________(____) francs CFA

- Montant de la TVA:________(___) francs CFA

- Net  à percevoir= HTVA- AIR

Article 14:Lieu et mode de paiement

Le Maître d’Ouvrage   se libérera des sommes dues par virement dans le  compte n°_________ ouvert au nom du fournisseur à la banque______________

Article 15:Variation des prix

Les prix sont fermes et non révisables

a. Les acomptes payés au prestataire au titre des avances ne sont pas révisables.

b.  la révision est « gelée » à l’expiration du délai contractuel, sauf en cas de baisse des prix.

Article 16:Formules de révision ou d’actualisation des prix

Les prix du bordereau des prix unitaires ne sont pas révisables.

Pour chacun des paramètres, l’indice « o » indique la « valeur de base » à la date du mois précédent celui du dépouillement des plis.

Article 17:Formules  d’actualisation  des  prix

Les prix du bordereau des prix unitaires ne sont pas actualisables.

Les indices sont, le cas échéant, ceux définis pour les formules de révision des prix.

Article 18:Avances

Le Maître d’Ouvrage   accordera une avance de démarrage n’excédant pas 20% du montant du marché à la demande du prestataire. Cette avance doit être cautionnée à 100% par une banque de 1er ordre agréée par le Ministère en charge des Finances.

Article 19:Paiement

Tout décompte définitif sera visé par le Délégué Départemental des Marchés Publics de Mayo-Kani ,  Maitre d’ouvrage, chef du service du Marché, l’Ingénieur du Marché et co-contractant  avant acheminement auprès de l’organisme payeur. L’Autorité chargée du paiement  est le Receveur  Municipal de la Commune de Moutourwa

Article 20: Intérêts moratoires

Les intérêts moratoires éventuels sont dus conformément à l’article  88 du décret N° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant code des marchés publics.

Article 21 : Pénalités de retard et spécifique

Pénalités de retard

21.1.  Le  montant  des  pénalités  de  retard  est  fixé comme suit:

a. Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base et de ses avenants éventuels par jour calendaire de retard du premier   au   trentième   jour   au-delà   du   délai contractuel fixé par le marché ;

b.  Un   millième  (1/1000è)  du  montant TTC du marché  de  base  et de ses avenants éventuels par  jour  calendaire  de  retard au-delà du trentième jour.

21.2.  Le  montant cumulé des pénalités de  retard est  limité  à  dix  pour  cent  (10%)  du  montant TTC  du  marché  de  base  et de ses avenants éventuels.

Pénalités  spécifique

Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le co-contractant est passible des pénalités particulières suivantes pour  inobservation des dispositions du contrat, notamment :

- Remise tardive du cautionnement définitif ;

- Remise tardive des assurances.

a.  Un quatre millième (1/4000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier  au  trentième  jour  au-delà  du  délai contractuel fixé par le marché ;

b. Un deux  millième  (1/2000ème)  du  montant  TTC  du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

Article 22 : Régime fiscal et douanier

Conformément au décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des marchés publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment:

- Des  impôts et taxes  relatifs aux bénéfices industriels  et  commerciaux,  y  compris  l’AIR  qui constitue un précompte de l’impôt sur les sociétés ;

- Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;

- Des  droits  et  taxes  attachés  à  la  réalisation  des prestations prévues par le marché :

- Des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de  douanes,  TVA,  taxe informatique);

- Des droits et taxes communaux ;

- Des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Chapitre III: Exécution des prestations

Article 24 : Consistance des prestations

- Maçonnerie- -Revêtement ;

- Charpente-Couverture ;

- Menuiserie Bois-Métallique ;

- Peinture ;

Article 25 : Brevet

Le Cocontractant garantira le Maître d’Ouvrage contre toute réclamation des tiers touchant à la contrefaçon ou à l’exploitation non autorisée d’un brevet, d’une marque ou de droits de création industrielle résultant de l’emploi des fournitures ou de leurs composants.

Article 26: délais d’exécution

Le délai d’exécution des  prestations objet de la lettre Commande   est de trois (03) mois.

Article 27: Rôles et responsabilités du Cocontractant

Le Cocontractant a pour mission d’assurer l’exécution tels que décrits dans les Spécifications techniques, sous le contrôle du Maître d’Œuvre ou l’Ingénieur et ce conformément au présent marchée taux règles et normes en vigueur.

28.2. Assurance

Les risques de toutes natures pendant le transport jusqu'au lieu de livraison doivent être couverts par une assurance prise par le Fournisseur.

Chapitre IV: De la réception

Article31: Réception

31.1 Réception technique

Avant la réception provisoire, le co-contractant demande par écrit au Maître d’Ouvrage avec copie à l’Autorité contractante, à l’ingénieur et l’organisme payeur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception. Cette visite qui sera effectuée par le Maître d’Œuvre et un représentant du MINMAP donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal dont copie sera adressée au Maître d’Ouvrage et à l’Ingénieur.

La commission de réception Technique sera composée ainsi qu’il suit :

- L’Ingénieure du Marché,				Président ;

- Le chef de Brigade des Marchés Publics de Mayo-Kani, Membre

- Le Cocontractant.

31.2 Réception provisoire

La Commission de réception provisoire sera composée des membres suivants :

Président : 	Le Maire de la Commune de Moutourwa ou son représentant,

Rapporteur : 	Le Délégué Départemental des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières du Mayo Kani ;

Membres :

- Le Chef Service : Secrétaire Général de la Commune de Moutourwa

- Le Comptable matière de la Commune de Moutourwa

Observateurs :

- Le Délégué Départemental des Marchés Publics de Mayo Kani ou son représentant.

- Le Cocontractant ou son représentant.

Les membres de la Commission de réception sont convoqués au moins Huit jours avant la date de réception, le Prestataire est convoqué à la réception par courrier au moins Huit (8) jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister ou de s’y faire représenter.

Il assiste à la réception en qualité d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des prestations s'il ya lieu.

Le procès-verbal de réception de réception est signé séance tenante par tous les membres de la commission.

NB : Tout membre représenté doit se munir d’un mandat dûment signé du Titulaire lors de la réception provisoire.

Les membres de la Commission de réception sont convoqués au moins Huit jours avant la date de réception, le Prestataire est convoqué à la réception par courrier au moins Huit (8) jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister ou de s’y faire représenter.

Il assiste à la réception en qualité d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des prestations s'il ya lieu.

Le procès-verbal de réception de réception  est signé séance tenante par tous les membres de la commission.

NB : Tout membre représenté doit se munir d’un mandat dûment signé du Titulaire lors de la réception provisoire.

Le co-contractant est convoqué à la réception par courrier au moins 10 jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).

Il assiste à la réception en qualité d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

La visite de réception provisoire fera l’objet du procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission.

Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux.

31.3. Il n’est pas prévu de réception partielle dans le cas de ce Marché.

31 4. La période de garantie commence à la date de la réception provisoire.

Article 32 : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)

32.1. Le co-contractant remet au Chef de Service du marché dans les cinq (05) jours suivant la date du procès-verbal de réception provisoire pour l'ensemble des ouvrages, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages. Les plans et autres documents conformes à l'exécution définitive des ouvrages seront remis quant à eux en trois (03) exemplaires, dont un reproductible au plus tard un (01) mois après la réception provisoire des travaux et avant paiement du dernier acompte.

32.2. La non fourniture des plans et documents peut donner lieu à une retenue sur le cautionnement en place, au montant fixé à cinq pour cent (5%) du cautionnement définitif.

Article 33 : Délai de garantie (CCAG Article 70)

La durée de garantie est de six (06) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Article 34 : Réception définitive (CCAG Article 72)

34.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

34.2. Le Maître d’Œuvre sera membre de la Commission.

34.3. La procédure de réception définitive est la même que celle de la réception provisoire.

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 35 : Résiliation du marché

Le marché peut être résilié comme prévu à la section III Titre IV du décret N° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant code des marchés publics et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas de

- Retard de plus de15jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des prestations de plus de 7jours calendaires;

- Retard dans les prestations entraînant des pénalités au-delà de10% du montant des prestations;

- Refus de la reprise des prestations non conformes;

- Défaillance du cocontractant.

Article36: Cas de force majeure

- Grève ;

- Inondation ;

- Incendie.

Article  37: Différends et litiges

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente, sous réserve des dispositions suivant l’article 91 du décret N° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant code des marchés publics.

Article38: Edition et diffusion du présent marché

Quinze (15) exemplaires du présent marché seront édités par les soins du Cocontractant et fournis à l’Autorité Contractante.

Article 39 et dernier: Entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par l’Autorité Contractante. Il entrera en vigueur dès notification au Cocontractant par cette dernière

Cahier des Clauses Techniques Particulières

(CCTP)

A.    INTRODUCTION

Le présent devis descriptif technique a pour but de définir la consistance et le mode d’exécution des travaux à réaliser suivant les lois et les règlements et conformément aux documents constitutifs du marché.

Il est établi pour préciser et compléter les indications du devis estimatif et des pièces graphiques nonobstant les clauses du contrat.

# Article 1 : Définition des ouvrages

Les ouvrages sont définis par le présent CCTP et le devis quantitatif.

Le Co-contractant est réputé, avant la remise de son offre, avoir :

- Procédé à une visite du site et pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques relatives au lieu des travaux, aux accès et abords ;

- Apprécié les particularités éventuelles d’exécution des travaux.

# Article 2 : Normes et règlements

Les matériaux et leur mise en œuvre devront satisfaire aux dispositions des normes françaises NF de l’AFNOR.

La mise en œuvre des travaux se fera selon les prescriptions des Documents Techniques Unifiés et selon les règles de l’art.

Les documents Techniques Unifiés, fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire :

- Les caractéristiques des matériaux employés, leur mise en œuvre ;

- Les contrôles et essais des matériaux, ouvrages et installations ;

- Les contrôles et essais de fonctionnement, de rendement et de consommation des matériels et équipements installés ;

- Le B.A.E.L 91

- Les spécifications du Cahier de prescription Techniques du Centre Scientifique et Technique du bâtiment, C.S.T.B.

# Article 3 : Liants Bâtiment et Travaux Publics (BTP)

Ciment : classe CPJ 35, norme NFP 15-302.

Chaque type de ciment utilisé proviendra d’une seule usine et livré dans des sacs non déchirés. La température du ciment devra être inférieure à 70 centigrades. Les ciments seront stockés à l’abri de l’humidité et sur des planches pour éviter la perte de qualité (dégradation).

# Article 4 : Sable et gravillons

Le sable et les gravillons utilisés doivent répondre aux normes techniques règlementaires en matière de construction.

# Article 5 : Eau de gâchage

L’eau nécessaire à la confection des mortiers et bétons et, le cas échéant au lavage des agrégats devra être exempte d’impuretés préjudiciable à la qualité du béton, et sans sel agressif ou nuisible pour les liants.

# Article 6 : Aciers pour béton armé

Le Co-contractant devra utiliser les aciers à haute adhérence et les ronds lisses pour les cadres suivants les espacements requis.

Les aciers seront exempts de failles, criques, fissures, soufflures, rouille non adhérente, graisses, peinture ou toute autre souillure. Leurs surfaces devront être régulières, sans gerçures, stries ni ondulations. Les aciers de réemploi sont interdits et notamment si des courbures sont à redresser.

# Article 7 : Caractéristique des bétons et mortiers

Les dosages seront étudiés par le Co-contractant et soumis à l’approbation de l’Ingénieur de contrôle.

Enduits :

- La surface de support devra être propre, exempt de trace de poussière ou de produit de décoffrage. Elle devra permettre un bon accrochage de l’enduit ; sinon elle va être traitée par brossage piquetage ou bouchardage

- Le support sera arrosé de manière à être humide en profondeur mais ressuyé en surface lors de l’application de l’enduit.

- Les travaux d’enduit ne pourront être commencés que sur des maçonneries terminées depuis un minimum de deux semaines et qu’après mise hors d’eau de la construction.

- Les travaux d’enduits seront exécutés en trois couches.

- Couche d’accrochage ou gobetage

Le dosage du gobetis sera de 350 kg/m3, le mortier sera gâché de manière à obtenir une bonne maniabilité. Le gobetis de 1 cm d’épaisseur devra couvrir sans surcharge la surface à enduire.

- La deuxième couche

Elle sera exécutée sur la couche d’accrochage après un délai de trois jours. La capacité de cette couche sera obtenue par serrage très énergique et uniforme du mortier à la taloche. L’état de surface doit être rugueux et obtenu par passage d’une règle. L’épaisseur sera de l’ordre de 1,0 cm.

- Couche de finition

D’une épaisseur de l’ordre de 0.5 cm la couche de finition devra être exécutée après un minimum de 8 jours après la deuxième couche.

Joints secs :

Toutes les fois que les maçonneries seront à cheval sur un joint de dilatation, un joint sec sera tiré au fer afin de laisser une arrête propre.

Chape :

D’une épaisseur de 4 cm elle sera incorporée au dallage, réalisée avec un mortier de gros sable dosé à 400 kg/m3. Finition lissage à la barbotine de ciment.

Article 8 : Fabrication et transport du béton et du mortier

La granulométrie des agrégats devra être constante. Les dispositions relatives au transport de bétons seront soumises à l’agrément de l’Ingénieur de contrôle. La fabrication des bétons en dehors du site des travaux, si elle s’avérait nécessaire, devra recevoir au préalable l’assentiment de l’Ingénieur de contrôle.

# Article 9 : Chape de ciment

D’une épaisseur de 3 cm, lissée ou talochée et peinte dans la masse, elle sera réalisée avec un mortier de gros sable dosé à 400 kg/m3. La finition et le lissage se feront à la barbotine de ciment avec bouchardage dans le cas des petits ouvrages. Le choix de la teinte devra être assuré par l’Ingénieur de contrôle, suivant les règles de l’art.

Article 10 : Charpente, Couverture et Plafonnage

Consistance des travaux

1- Charpente :

Fermes :

Les fermes seront exécutées avec du bois dur traité au xylophène ou carbonyle  section 3x15.

L’entrait et l’arbalétrier seront doublés

Les assemblages se feront par clouage.

Panne :

Elles seront en bois dur traité au carbonyle, section 8x8 et fixées sur les fermes par les cavaliers en acier diamètre 6, sur les pignons et les murs de séparation, elles seront fixées par des aciers diamètre de 6

2- Couverture :

Elle sera réalisée en tôle ondulée aluminium 6/10ème fixée sur les pannes par des tires fonds de 8x80 avec accessoires

- Le faîtage sera relevé et couvert avec des tôles faîtières de 50 cm de largeur

- Les pignons recevront des rives en aluminium ou seront en acrotère

- Les eaux des pluies seront recueilles dans un chéneau  métallique et s’écouleront dans des descentes d’eaux pluviales avec une pente de 1%.

3- Planche de rive :

Sur façade avant et arrière

La planche de rive utilisée aura 30 cm de large et 3 cm d’épaisseur. Elle sera en bois dur traité.

4- Plafond

Le plafonnage sera réalisé en contre-plaqué trié et traité, de 4 mm d’épaisseur. Les panneaux seront en double module de 60 cm x 120 cm fixés sur le solivage en lattes de 4 cm x 8 cm ; ils seront isolés les uns des autres par un joint creux de 5 mm

- Couvre-joints périphérique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur

- Trappe de visite à pourvoir à des endroits facilement accessibles

- Trous de ventilation perforés sur des plaques  extérieures au droit de chaque pièce.

Article 11 : Peinture

Les travaux de peinture comprendront toutes sujétions d’égrenage, de ponçage et de rebouchage à l’enduit de peinture

1- Impression :

- Murs : chaux

- Plafonds : Peinture agréée par l’ingénieur.

- Bois : Glycéro dilué

2- Finition :

- Plafonds : Pantex 800 en 02 couches

- Murs extérieurs : Pantex 1300 en 02 couches

- Murs intérieurs : Pantex 800 en 02 couches

- Soubassement, 15cm en peinture glycérophtalique en 02 couches

- Portes et fenêtres : glycérophtalique en 02 couches.

# Travaux préparatoires

Ce sont l’égrenage, le rebouchage, le calfeutrement, le masticage à la colle ou de calicot ponçage, enduits, impressions etc.… sont implicitement compris dans la Lettre-Commande. Les parties métalliques seront protégées par l’antirouille.

Le Co-contractant évitera d’appliquer la peinture ou le vernis sur les joints de dilatation ou d’étanchéité. Les revêtements seront protégés jusqu’à la réception. Les revêtements de sol seront parfaitement protégés et mis en place avant les peintures. Tous les ouvrages seront protégés jusqu’à la réception.

Les ponçages ne seront exécutés de façon à ne laisser aucun grain sur les enduits ; aucune écharde ou trace d’outil sur les bois.

# Raccords

Ils seront réalisés après le nettoyage, de façon à présenter un travail impeccable, lors de la réception.

N.B : Le Co-contractant tiendra compte des erreurs ou omissions qui résulteraient de l’exploitation des documents constitutifs de la présente Lettre-Commande.

bordereau DES PRIX UNITAIRES LOT1

| N° | DESIGNATIONS DES OUVRAGES | U | QTE | PU EN LETTRE | PU EN CHIFFRES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| 101 | Installation de chantier amenée repli du matériel | FF | 1 |  |  |
| 102 | Dépôt de la charpente et tôles défectueuses | FF | 1 |  |  |
| 201 | Reprise du dallage existant y compris chape lisse | m² | 89 |  |  |
| 301 | Enduit et traitement des fissures au mortier de ciment | m2 | 99 |  |  |
| 302 | Réfection tableau mural dans les salles de classe | U | 2 |  |  |
| 303 | claustras en forme V à l’avant et en forme boite à lettre à l’arrière | m² | 31 |  |  |
| 401 | Ferme en bastings de (3x15) cm, types iroko | m3 | 1,1 |  |  |
| 402 | Pannes en chevrons de 8x8 cm bois type iroko et lattes de rive de pignons | m3 | 1,80 |  |  |
| 403 | Plafond en contre plaque avec couvre joints à l’intérieur | m2 | 110 |  |  |
| 404 | Plafond en tôle lisse avec couvre joints à l’extérieur | m2 | 24,30 |  |  |
| 405 | Planche de rive protégée à la tôle pour bardage | ml | 38 |  |  |
| 406 | Couverture en tôle bac alu 6/10 | m2 | 122 |  |  |
| 407 | Faitière bac de 50 cm de large | ml | 11,38 |  |  |
| 408 | Rive pignon en alu | ml | 25 |  |  |
| 501 | Nettoyage de la partie défectueuse | m2 | 25 |  |  |
| 502 | Peinture type pantex double couche 800 sur mur intérieur | m2 | 112 |  |  |
| 503 | Peinture type pantex double couche 1300 sur mur extérieur | m2 | 88,5 |  |  |
| 504 | Peinture type pantex double couche 800 sur mur intérieur | m2 | 98,5 |  |  |
| 505 | Peinture à huile sur menuiserie métallique et plinthe + soubassement | m² | 25 |  |  |
| 601 | porte métallique de 1.00 x2.20 avec porte cadenas | U | 2 |  |  |

bordereau DES PRIX UNITAIRES LOT2

| N° | DESIGNATIONS DES OUVRAGES | U | QTE | PU EN LETTRE | PU EN CHIFFRES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| 101 | Installation de chantier amenée repli du matériel | FF | 1 |  |  |
| 102 | Dépôt de la charpente et tôles défectueuses | FF | 1 |  |  |
| 201 | Reprise du dallage existant y compris chape lisse | m² | 89 |  |  |
| 301 | Enduit et traitement des fissures au mortier de ciment | m2 | 99 |  |  |
| 302 | Réfection tableau mural dans les salles de classe | U | 2 |  |  |
| 303 | claustras en forme V à l’avant et en forme boite à lettre à l’arrière | m² | 31 |  |  |
| 401 | Ferme en bastings de (3x15) cm, types iroko | m3 | 1,1 |  |  |
| 402 | Pannes en chevrons de 8x8 cm bois type iroko et lattes de rive de pignons | m3 | 1,80 |  |  |
| 403 | Plafond en contre plaque avec couvre joints à l’intérieur | m2 | 110 |  |  |
| 404 | Plafond en tôle lisse avec couvre joints à l’extérieur | m2 | 24,30 |  |  |
| 405 | Planche de rive protégée à la tôle pour bardage | ml | 38 |  |  |
| 406 | Couverture en tôle bac alu 6/10 | m2 | 122 |  |  |
| 407 | Faitière bac de 50 cm de large | ml | 11,38 |  |  |
| 408 | Rive pignon en alu | ml | 25 |  |  |
| 501 | Nettoyage de la partie défectueuse | m2 | 25 |  |  |
| 502 | Peinture type pantex double couche 800 sur mur intérieur | m2 | 112 |  |  |
| 503 | Peinture type pantex double couche 1300 sur mur extérieur | m2 | 88,5 |  |  |
| 504 | Peinture type pantex double couche 800 sur mur intérieur | m2 | 98,5 |  |  |
| 505 | Peinture à huile sur menuiserie métallique et plinthe + soubassement | m² | 25 |  |  |
| 601 | porte métallique de 1.00 x2.20 avec porte cadenas | U | 2 |  |  |

DEVIS DE LOT1

| N° | DESIGNATIONS DES OUVRAGES | U | QTE | PU | PRIX TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| 101 | Installation de chantier amenée repli du matériel | FF | 1 |  |  |
| 102 | Dépôt de la charpente et tôles défectueuses | FF | 1 |  |  |
|  | Sous total lot 100 |  |  |  |  |
| 200 | LOT 200 : FONDATIONS |  |  |  |  |
| 201 | Reprise du dallage existant y compris chape lisse | m² | 89 |  |  |
|  | SOUS- TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300 | LOT 300 : MAÇONNERIE |  |  |  |  |
| 301 | Enduit et traitement des fissures au mortier de ciment | m2 | 99 |  |  |
| 302 | Réfection tableau mural dans les salles de classe | U | 2 |  |  |
| 303 | claustras en forme V à l’avant et en forme boite à lettre à l’arrière | m² | 31 |  |  |
|  | Sous total lot 300 |  |  |  |  |
| 400 | LOT 400 : CHARPENTE – COUVERTURE |  |  |  |  |
| 401 | Ferme en bastings de (3x15) cm, types iroko | m3 | 1,1 |  |  |
| 402 | Pannes en chevrons de 8x8 cm bois type iroko et lattes de rive de pignons | m3 | 1,80 |  |  |
| 403 | Plafond en contre plaque avec couvre joints à l’intérieur | m2 | 110 |  |  |
| 404 | Plafond en tôle lisse avec couvre joints à l’extérieur | m2 | 24,30 |  |  |
| 405 | Planche de rive protégée à la tôle pour bardage | ml | 38 |  |  |
| 406 | Couverture en tôle bac alu 6/10 | m2 | 122 |  |  |
| 407 | Faitière bac de 50 cm de large | ml | 11,38 |  |  |
| 408 | Rive pignon en alu | ml | 25 |  |  |
|  | SOUS – TOTAL LOT 400 |  |  |  |  |
| 500 | LOT 500 : PEINTURE |  |  |  |  |
| 501 | Nettoyage de la partie défectueuse | m2 | 25 |  |  |
| 502 | Peinture type pantex double couche 800 sur mur intérieur | m2 | 112 |  |  |
| 503 | Peinture type pantex double couche 1300 sur mur extérieur | m2 | 88,5 |  |  |
| 504 | Peinture type pantex double couche 800 sur mur intérieur | m2 | 98,5 |  |  |
| 505 | Peinture à huile sur menuiserie métallique et plinthe + soubassement | m² | 25 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 500 |  |  |  |  |
| 600 | LOT 600 : MENUISERIE |  |  |  |  |
| 601 | porte métallique de 1.00 x2.20 avec porte cadenas | U | 2 |  |  |
|  | SOUS- total lot 600 |  |  |  |  |
| RECAPITULATIF |  |  |  |  |  |
| TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |  |
| FONDATION |  |  |  |  |  |
| MAÇONNERIE |  |  |  |  |  |
| CHARPENTE – COUVERTURE |  |  |  |  |  |
| PEINTURE |  |  |  |  |  |
| MENUISERIE |  |  |  |  |  |
| TOTAL HORS TAXE |  |  |  |  |  |
| TVA : (19,25%) |  |  |  |  |  |
| AIR :( 2,2%) |  |  |  |  |  |
| TTC |  |  |  |  |  |
| NET A PERCEVOIR |  |  |  |  |  |

DEVIS DE LOT 2

| N° | DESIGNATIONS DES OUVRAGES | U | QTE | PU | PRIX TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| 101 | Installation de chantier amenée repli du matériel | FF | 1 |  |  |
| 102 | Dépôt de la charpente et tôles défectueuses | FF | 1 |  |  |
|  | Sous total lot 100 |  |  |  |  |
| 200 | LOT 200 : FONDATIONS |  |  |  |  |
| 201 | Reprise du dallage existant y compris chape lisse | m² | 89 |  |  |
|  | SOUS- TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300 | LOT 300 : MAÇONNERIE |  |  |  |  |
| 301 | Enduit et traitement des fissures au mortier de ciment | m2 | 99 |  |  |
| 302 | Réfection tableau mural dans les salles de classe | U | 2 |  |  |
| 303 | claustras en forme V à l’avant et en forme boite à lettre à l’arrière | m² | 31 |  |  |
|  | Sous total lot 300 |  |  |  |  |
| 400 | LOT 400 : CHARPENTE – COUVERTURE |  |  |  |  |
| 401 | Ferme en bastings de (3x15) cm, types iroko | m3 | 1,1 |  |  |
| 402 | Pannes en chevrons de 8x8 cm bois type iroko et lattes de rive de pignons | m3 | 1,80 |  |  |
| 403 | Plafond en contre plaque avec couvre joints à l’intérieur | m2 | 110 |  |  |
| 404 | Plafond en tôle lisse avec couvre joints à l’extérieur | m2 | 24,30 |  |  |
| 405 | Planche de rive protégée à la tôle pour bardage | ml | 38 |  |  |
| 406 | Couverture en tôle bac alu 6/10 | m2 | 122 |  |  |
| 407 | Faitière bac de 50 cm de large | ml | 11,38 |  |  |
| 408 | Rive pignon en alu | ml | 25 |  |  |
|  | SOUS – TOTAL LOT 400 |  |  |  |  |
| 500 | LOT 500 : PEINTURE |  |  |  |  |
| 501 | Nettoyage de la partie défectueuse | m2 | 25 |  |  |
| 502 | Peinture type pantex double couche 800 sur mur intérieur | m2 | 112 |  |  |
| 503 | Peinture type pantex double couche 1300 sur mur extérieur | m2 | 88,5 |  |  |
| 504 | Peinture type pantex double couche 800 sur mur intérieur | m2 | 98,5 |  |  |
| 505 | Peinture à huile sur menuiserie métallique et plinthe + soubassement | m² | 25 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 500 |  |  |  |  |
| 600 | LOT 600 : MENUISERIE |  |  |  |  |
| 601 | porte métallique de 1.00 x2.20 avec porte cadenas | U | 2 |  |  |
|  | SOUS- total lot 600 |  |  |  |  |
| RECAPITULATIF |  |  |  |  |  |
| TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |  |
| FONDATION |  |  |  |  |  |
| MAÇONNERIE |  |  |  |  |  |
| CHARPENTE – COUVERTURE |  |  |  |  |  |
| PEINTURE |  |  |  |  |  |
| MENUISERIE |  |  |  |  |  |
| TOTAL HORS TAXE |  |  |  |  |  |
| TVA : (19,25%) |  |  |  |  |  |
| AIR :( 2,2%) |  |  |  |  |  |
| TTC |  |  |  |  |  |
| NET A PERCEVOIR |  |  |  |  |  |

Page ……. et dernière de la LETTRE-COMMANDE No ____/LC/C-MTWA/CIPM/2023 DU ………………. PASSEE APRES DEMANDE DE COTATION N°07/DC/C-MTWA/CIPM /2023 DU 20/03/2023 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE L’EP DAMAI LOT 1 ET EP MOBONO DANS LA COMMUNE DE MOUTOURWA

Titulaire : ………………..………………..………………..………………..………………..,

DELAI D’EXECUTION:         …………….. mois

Montant :

| - TOTAL HORS TAXES : | ……………….. |
| --- | --- |
| - TVA (19, 25 %) : | ……………….. |
| - A.I.R (2,2% ou 5,5%) : | ……………….. |
| - TOTAL TTC : | ……………….. |
| - NET A PERCEVOIR : | ……………….. |

| Lue et approuvée par le co-contractant, ____________________, le ____________ | Signée par l’autorite contractante, MOUTOURWA, le ____________ |
| --- | --- |
| ENREGISTREMENT, |  |

FORMULAIRES DES MODELES

Annexe n° 1 : Modèle de soumission

Je, soussigné …......................................................…………………………………………….......................…………[indiquer le nom et la qualité du signataire]

représentant  la  société,  l’entreprise  ou  le  groupement(8)……………………..............…..…   dont  le  siège  social  est  à

……….….............................  inscrite au registre du commerce de ………...............……………………...  sous le n° ………………..................................……

Après  avoir  pris  connaissance  de  toutes  les  pièces  figurant  ou  mentionnées  au  dossier  de Demande de Cotation y compris les additifs,

N°……..........................................……………………………………  [rappeler l’objet de la Demande de Cotation]

-  Me  soumets  et  m'engage  à  exécuter les travaux  conformément  au  dossier  de Demande de Cotation, moyennant  les  prix  que  j'ai  établi  moi-même  sur  la  base  des  bordereaux  de  prix  et  quantités, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot unique n° ……...............…..  à

-  …………….............................................................................................................…………………   [en  chiffres  et  en  lettres]  francs  Cfa  Hors  TVA,  et  à

………………........................................................………………………..  francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres]

-  M'engage à exécuter les travaux  dans un délai de …...............………  mois

-  M’engage  en  outre  à  maintenir  mon  offre  dans  le  délai  ……….............  jours  [indiquer  la  durée  de  validité,

en principe 90 jours ] à compter de la date limite de remise des offres.

Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................……

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par elle au titre du présent marché en faisant donner crédit  au  compte  n°  ………..............……….    ouvert  au  nom  de  ………...........................................……….    auprès  de  la  banque

………...........................................……….  Agence de

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ………...........................................……….  le ………...........................................……….

Signature de

en qualité de ………...........................................………. dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de(9)  ………...........................................……….

(8)Supprimer la mention inutile

(9)Annexer la lettre de pouvoirs

Annexe n° 2 : Modèle de caution de soumission

A [indiquer Autorité Contractante et son adresse], « l’Autorité Contractante »

Attendu que Le Cocontractant ……………..........................………..  , ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son  offre  en  date  du  ……………..........................………..    pour  [rappeler  l’objet  du DC],  ci-dessous  désignée

« l’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant]

francs CFA,

Nous …………....................…..........................………..  [nom et adresse de la banque], représentée par ……………..........................………..  [noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement à l’Autorité Contractante de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement à l’Autorité Contractante, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le dossier d’appel d’offres ;

ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifié l’attribution du marché par le Chef Service   des Marchés pendant la période de validité :

- omet à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

-  omet  ou  refuse  de  fournir  le  cautionnement  définitif  du  marché , comme prévu dans celui-ci.

Nous  nous  engageons  à  payer  à l’Autorité Contractante  un  montant  allant  jusqu’au  maximum  de  la somme  stipulée  ci-dessus,  dès  réception  de  sa  première  demande  écrite,  sans  que  l’Autorité Contractante  soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande à l’Autorité Contractante  notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La  présente  caution  entre  en  vigueur  dès  sa  signature  et  dès  la  date  limite  fixée  par  l’Autorité Contractante  pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante  tendant à la faire jouer devra parvenir  à  la  banque,  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  avant  la  fin  de  cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à …..................................... Le ......................………..

[Signature de la banque]

Annexe n° 3 : Modèle de cautionnement définitif

Banque :

Référence de la Caution : N° ……………..................................………..

A [indiquer le Maître d’Ouvrage  et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné le Maître d’Ouvrage Délégué »

Attendu que ; …...................................................……….. [nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné « le co-contractant », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser [indiquer la nature des travaux]

Attendu qu’il ; est stipulé dans le marché que le co-contractant remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche du marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que ; nous avons convenu de donner à le co-contractant ce cautionnement.

Nous,..........................................................................……….. [nom et adresse de banque], représentée ................................................................……….….. [noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le co-contractant n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de .................................................……….. [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification du marché. La caution est libérée dans un délai de [indiquer le délai] à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après le délai susvisé, la caution devient  sans objet et doit nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie doit  être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A……………..........................……….., le ……………..........................………..

Annexe n° 4: Modèle de caution d'avance de démarrage

Banque : référence, adresse ……………..................................................………..….

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de : ……………...............................................……….. [le titulaire], au profit de

Maître d’Ouvrage [Adresse du Maître d’Ouvrage] (« le bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………….................…….. [le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché ………….................…….. du …………..................................…….. relatif aux travaux [indiquer l’objet des travaux, les références de l’appel d’offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à l’avance [vingt (20) %]  du montant Toutes Taxes Comprises du marché n° ………….......................……..,  payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit :…………..........…..  francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de …………..........................…….[le titulaire] ouverts auprès de la banque ………….................……... sous le n° …………....................

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[signature de la banque]

Annexe 5   DECLARATION SUR L’HONNEUR DU NON ABANDON  DES CHANTIERS

Je, soussigné  ………………………, Directeur Général des ……………….. dont  le  siège  social  est  à ……………………………………….. Déclare n’avoir pas abandonné un chantier au cours des exercices précédents.

Je déclare par ailleurs :

- ……………………………………………… ;

- ………………………………………………..

En foi de quoi, la présente déclaration est établie pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à ……………………, le .............................……….

Le Directeur Général,

TABLEAU DE COMPARAISON DES OFFRES

DEMANDE DE COTATION

N°05/DC/C-MTWA/CIPM /2023 DU 20/03/2023

Relative à  ……………..

"A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement".

Date limite de remise des offres : ……………………………………………

| N° | Noms des Soumissionnaires | Adresse | Conformité de l’Offre |  |  | Livraison |  |  | Prix Total TTC | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | OUI |  | NON | Délai |  | Lieu |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Membres de la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de Moutourwa:

| Noms | Fonctions | Signatures |
| --- | --- | --- |

LA LISTE DES BANQUES

| N° | Désingation de l’établissement |
| --- | --- |
| - BANQUES |  |
| 1 | Afriland First Bank |
| 2 | Banque Atlantique Cameroun |
| 3 | Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) |
| 4 | CiTiBank Cameroon (CBC) |
| 5 | Commercial Bank Cameroon (CBC) |
| 6 | Ecobank Cameroon (ECOBANK) |
| 7 | National Financial Credit Bank (NFC-Bank) |
| 8 | Société Commerciale de Banque du Cameroun |
| 9 | Société Générale de Banques du Cameroun |
| 10 | Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC) |
| 11 | United Bank of Cameroun (UBC) |
| 12 | Union Bank of Africa (UBA) |
| 13 | BGFI BANK |
| 14 | Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME) |
| - COMPAGNIES D’ASSURANCES |  |
| 15 | Activa Assurances |
| 16 | Chanas Assurances |
| 17 | Zenithe Insurance |
| 18 | CCA |