[image: image17.png]


REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
************
REGION DE L’EST
*********** DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM
***********
COMMUNE DE BERTOUA 1ER
*************-

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
********* EAST REGION
*******
LOM AND DJEREM DIVISION
*********** BERTOUA 1st   COUNCIL
***********
[image: image18.png]


[image: image19.png]



APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°               /AONO/C.BTA 1er/CIPM/2023   Du

                         POUR LA CONSTRUCTION DU CENTRE DE SANTÉ INTÉGRÉ (CSI) DE NKOLBIKON DANS LA COMMUNE DE BERTOUA 1ER  , DÉPARTEMENT DU LOM ET

DJEREM, RÉGION DE L’EST (LOT UNIQUE)
[image: image20.png]


[image: image21.png]


BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC
-EXERCICE 2023-
[image: image22.png]


[image: image23.png]


[image: image24.png]


[image: image25.png]


[image: image26.png]


[image: image27.png]


[image: image28.png]


[image: image1.png]



[image: image2.png]



[image: image3.png]))amw@




1
SOMMAIRE
	Pièce n°1 :
	Avis d’Appel d’Offres (AAO) ……………………………………………………………………………...……………..……….
	9

	Pièce n°2 :
	Règlement Général de l’Appel d’Offres (R.G.A.O) ………………………………...……………….……..
	16

	Pièce n°3 :
	Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (R.P.A.O) ……………………………..……………….……..
	32

	Pièce n°4 :
	Projet de Marché ………………………………………………………..………….………….………………………
	47

	
	Titre I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) ………
	48

	
	Titre II : Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) ………………
	61

	
	Titre III : Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (C.B.P.U.) …………………………
	71

	
	Titre IV : Cadre du Devis Quantitatif et Estimatif (C.D.Q.E) ………………...………
	79

	Pièce n°5 :
	Modèles de formulaires à utiliser par les soumissionnaires ……………………...…..………..
	82

	Pièce n°6 :
	Grille d’Evaluation des Offres ………….. ………………………………………….…………………….……………………..
	92

	Pièce n°7 :
	Preuve du Financement du projet ……………………………………..………………………………….…………………..
	95

	Pièce N°8 :
	Liste des établissements bancaires et financiers agréés …………………………………………..
	97

	Pièce N°9 :
	Dossier d’Etudes Préalables – Plans de distribution ……………………..…………………………..
	99


Pièce N°1 : Avis d’Appel d’Offres
(AAO)
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
************
REGION DE L’EST
*********** DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM
***********
COMMUNE DE BERTOUA 1ER
*************-

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
********* EAST REGION
*******
LOM AND DJEREM DIVISION
*********** BERTOUA 1st   COUNCIL
***********
AVIS D'APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°                 /AONO/C.BTA 1ER /CIPM/2023 Du
 
POUR LA CONSTRUCTION DU CENTRE DE SANTÉ INTÉGRÉ (CSI) DE NKOLBIKON DANS LA COMMUNE DE BERTOUA 1ER ,  DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM, REGION DE L’EST (LOT UNIQUE)
Financement : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC - EXERCICE 2023 -
1-  OBJET DE L'APPEL D'OFFRES
LE MAIRE DE LA COMMUNE DE BERTOUA 1ER , Autorité Contractante, lance un appel d’offres national ouvert pour la construction du Centre de Santé Intégré (CSI) de NKOLBIKON dans la Commune de BERTOUA 1ER , Département du LOM ET DJEREM, Région de l’Est (lot unique).

2-  CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les prestations à exécuter sont détaillées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) joint
au Dossier d’Appel d’Offres

3- PARTICIPATION
La participation à cet Appel d’Offres est ouverte aux Entreprises de droit camerounais et installées en territoire camerounais.

4- FINANCEMENT
Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget d’Investissement Public    - EXERCICE 2023, pour un montant prévisionnel de 50 000 000 (Cinquante millions) Francs CFA Toutes Taxes Comprises.
5- CONSULTATION ET ACQUISITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté gratuitement  à la Commune de BERTOUA 1ER , dès publication du présent avis, et retiré sur présentation d’une quittance attestant, le paiement de la somme non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs CFA à la Recette Municipale de BERTOUA 1ER .
6- REMISE DES OFFRES
Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais en Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06)
copies marqués comme tels, devra parvenir sous pli fermé à la Mairie  de BERTOUA 1ER , au plus tard le

                     à              heures précises et portera les mentions suivantes :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT  N°                 /AONO/C.BTA 1ER /CIPM/2023 Du
 
 POUR LA CONSTRUCTION DU CENTRE DE SANTÉ INTÉGRÉ (CSI) DE NKOLBIKON DANS LA COMMUNE DE BERTOUA 1ER ,  DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM, REGION DE L’EST (LOT UNIQUE)
" A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement "
7- RECEVABILITE DES OFFRES
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives requises, une caution de soumission d'un montant de 1% du montant prévisionnel du projet, délivrée par un établissement bancaire de 1er ordre ou une compagnie d’assurance agréé par le Ministre des Finances.

La caution devra rester valable cent-vingt (120) jours à compter de la date de remise des offres.

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises, devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées par l’autorité compétente des administrations concernées. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois.

Les offres parvenues après les dates et heure limites de dépôt ne seront pas recevables.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.

8- OUVERTURE DES OFFRES
L’ouverture des offres se fera en un temps à la salle de conférences de la Commune de BERTOUA 1ER le

                     à             heures  précises par la Commission Interne de Passation des marchés de
la Commune de BERTOUA 1ER , en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge.

9-    CRITERES D'EVALUATION DES OFFRES A. Critères éliminatoires :
a.   Offre Administrative
1)  Absence de la caution de soumission;

2) Pièce administrative falsifiée ;

3) Non-conformité ou absence de l’une des pièces administratives après le délai de 48 heures règlementaire, à l’exception de la caution de soumission. ;

b.   Offre technique
1)  Absence de déclaration sur l’honneur de n’avoir abandonné aucun marché pendant les trois

(03) dernières années

2) Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

3) Absence de plus de deux (02) critères de qualification essentiels de l’Offre technique

c.   Offre Financière
1)  Omission du prix d’une tâche quantifiée dans le bordereau des prix unitaires ou dans le devis estimatif ;

2)  Absence ou non-conformité au modèle du DAO d’un des éléments constitutifs de l’Offre financière défini à l’Article 14.3 du RPAO ;

3)  Sous-détail des Prix unitaires incomplet à plus 20% ;

29.5.1.1         Critères essentiels:
Les critères, explicités dans le règlement particulier du DAO et relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

1-  Déclaration sur l’Honneur de n’avoir pas abandonné un marché pendant les trois (03)

dernières années

2-  Déclaration sur l’Honneur de visite du site signée par le soumissionnaire ;

3-  Personnel d’encadrement ;

4-  Moyens matériels ;

5-  Références;

6-  Chiffre d’affaires justifié d’au moins 80 % du montant prévisionnel du projet sur les trois (03)

dernières années ;

7-   Méthodologie d’exécution et planning d’exécution des travaux ;

N.B : Seules les offres financières des soumissionnaires dont l’offre technique aura obtenu un pourcentage supérieur ou égal à 70%, (soit au moins 19 « oui » sur 26) seront examinées, Si aucune offre n’obtient le pourcentage requis, seule (s) l’(les) offre(s) financière(s)  du (des) soumissionnaire(s)  ayant obtenu (s) l’évaluation technique la plus élevée sera (seront) examinée(s).
10-  DUREE DE VALIDITE DES OFFRES
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

11-  CAUTION DE SOUMISSION
Toutes les offres devront être accompagnées d'une caution de soumission d'un montant de 1% du montant prévisionnel du projet, délivrée par un établissement bancaire de 1er  ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministre des Finances, soit 500 000 (cinq cent mille) Francs CFA.

12-  DELAI D’EXECUTION
Le délai prévisionnel d’exécution des travaux est de quatre (04) mois calendaires, délai incluant toutes les contraintes éventuelles liées à l’enclavement, à la particularité du site, aux conditions climatiques et aux moyens d’accès sur place. Le délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Il revient au co-contractant de proposer dans son offre un calendrier d’exécution entrant dans

le délai sus-indiqué.
13-  ATTRIBUTION DE LA LETTRE - COMMANDE
Sous réserve des dispositions de l’Article 99 (a) du décret n°2018/366 du 20 Juin 2018 portant code des

marchés publics, Le Marché à élaborer sera attribuée au soumissionnaire dont l’offre:
1-   administrative sera jugée conforme ;

2-  technique sera jugée conforme et aura reçu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 70% ;

sous réserve des dispositions du Nota Bene du point 9.B susmentionnée;

3-  financière après corrections conformément aux dispositions du RPAO des sous-détails des prix unitaires, du bordereau des prix unitaires et du devis estimatif, sera jugée conforme aux dispositions du CCTP et classée la moins disante.

14-  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès de la Commune de BERTOUA 1ER , aux numéros de téléphones : 699 540 451 / 659

093 202
Ampliations :
 DDMINMAP/LD ;

 CC/ARMP-Est (pour insertion au
JDM) ;
 Pdt/CIPM-BERTOUA 1ER ;

 Affichage ;
 Chrono ;

 Archives.



BERTOUA 1ER , le  

Le Maire., Maître d’Ouvrage

Autorité Contractante

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
************
REGION DE L’EST
*********** DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM
*********** COMMUNE DE BERTOUA 1ER
*************-

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
********* EAST REGION
*******
LOM AND DJEREM DIVISION
*********** BERTOUA 1st   COUNCIL
***********
OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N°           /ONIT/C.BTA 1ER /UNDTB/2023 OF
 
FOR  THE CONSTRUCTION OF THE INTEGRATED HEALTH CENTER AT NKOLBIKON   IN THE BERTOUA 1ER COUNCIL, LOM – DJEREM DIVISION, EAST REGION (Single lot)
Financing  : Public Investment Budget, 2023
1. Subject of the invitation to tender
Within the framework of the execution of the Public Investment Budget for the year 2023, the Mayor of BERTOUA 1ER , Contracting Authority, hereby launches , a national invitation to tender for the Construction of THE INTEGRATED HEALTH CENTER AT  NKOLBIKON in the BERTOUA 1ER Council, Lom and Djerem division, East Region (Single lot).

2- Participation
Participation in this invitation to tender is open to companies specialised in the domain of the current project and located in Cameroon.

3. Financing
Supplies, which form the subject of this invitation to tender, shall be financed by the Public Investment Budget, 2023 Exercise. for the predicted amount of  50 000 000 (Fifty millions) CFA Francs ATI.
4. Consultation and acquisition of tender file
The file may be consulted and obtained from the BERTOUA 1ER  Council as soon as this notice is published, against payment of a non-refundable sum of  Fifty  thousand (50 000) CFA francs, payable at the BERTOUA 1ER municipal revenue service.
5. Submission of offers
Each offer drafted in English or French in 7 copies including the original and 6 copies marked as such, should reach the BERTOUA 1ER town Hall not later than                          at              am and should carry the inscription:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N°           _/ONIT/C.BTA 1ER /UNDTB/2023 OF
                                FOR  THE CONSTRUCTION OF THE INTEGRATED HEALTH CENTER AT NKOLBIKON     IN THE BERTOUA 1ER  COUNCIL, UPPER – NYONG DIVISION, EAST REGION (Single lot)
“To be opened only during the bid-opening session”
6- Admissibility of offers
Each bidder must include in his administrative documents, a bid bond issued by a first rate- bank approved by the Ministry in charge of finance of an amount of one per cent of the predicted amount of the project, valid for one hundred and twenty (120) days from the day of opening of bids.
Under pain of being rejected, only originals or true copies certified by the issuing service or administrative authorities  (senior Divisional Officers, Divisional officers…) of the administrative documents required, including the bid bond, must imperatively be produced in accordance with the Special Conditions of the invitation to tender. They must obligatory not be older than three months or must not be produced after the signing of the tender file.

Any offer not in conformity with the prescriptions of this notice and tender file shall be declared inadmissible. Especially, the absence of a bid bond issued by a first-rate bank approved by the Ministry in charge of Finance or the non-respect of the models of the tender file documents shall lead to a pure and simple rejection of the offer without any appeal being entertained.

8. Opening of bids
The bids shall be opened in one (01) phase.

The opening of the administrative documents, the technical and financial offers shall take place on the                             at            am  local time by the BERTOUA 1ER  Internal  Tender Boards at BERTOUA 1ER .

Only bidders may attend or be duly represented by a person of their choice.

9. Evaluation criteria
Main eliminatory criteria
1-   Administrative offer
1)  Absence of the bid bond;
2)  Counterfeit document;

3)  Non conformity or absence of a document after the 48 hours regular extension, except the bid bond.

2-  Technical offer
1)  Absence of declaration in honour for having not abandoned a contract within the last tree
(03) years
2)  False declaration or counterfeit document;

3)  Absence of more than two components of the main qualification criteria.

3-  Financial Offer
1)  Omission, in the unit price memo or the estimate, of the price of a quantified task;
2)  Absence or non-conformity of a component of the financial offer defined on art. 14.3 of the

Particular Regulation of the Invitation to Tender;

3)  Unit prices memo not completed at above 20 %

N.B: The certified copies of the previously legalized documents will be systematically rejected.

B- Main qualification criteria
The criteria relations to the qualification of candidate are indicated as followed:

1-  Declaration in honor for having not abandoned a contract within the last tree (03) years

2- Declaration in honor for having visit the site of the work ;

3- Supervisory staff ;

4- Availability of material and essential equipment ;

5- Supplier’s turnovers of at least 80 % of the amont of the project during the last three (03) years;

6- Supplier’s references;

7- Methodology and planning of work ;

N.B : Only bidders that technical offers have received at least nineteen (19) “yes” over the twenty six (26) required will have their financial offers analyzed. If no bidder obtains the required percentage of 70%, only the financial(s) offer(s) of the bidder (s) who will obtain the higher percentage will be analyzed.
10. Validity of offers
Bidders will remain committed to their offers for ninety (90) days from the date set for the delivery of offers.

11. Bid bond
The offers should be accompanied by a bid bond issued by a first rate-bank approved by the

Ministry in charge of finance of an amount of 1% of the predicted amount of the project, that is
500 000 (Five hundred thousands) CFA Francs.
:

12. Delivery deadline
The provisional delivery deadline per lot provided for by the Contracting Authority shall be four (04) months, including the possible constraints related to the site situation such as accessibility and climate conditions, from the date of notification of service order to start works.

It is due to the bidder to propose in his offer a carrying out calendar that goes in the deadline indicated above.

13. Attribution of contract
On condition of article 99 (a) of the decree N°2018/366 of 20 June 2018 , the contract will be attributed to the bidder whose:

1-   Administrative offer will be declared conform;

2-  Technical offer will be declared conform and have gathered at least 70% of “Yes” in qualification criteria, on condition of NOTA BENE of  item 9.1  of the invitation to tender;

3-  Financial offer, after all corrections in conformity with the Particular Regulation of the invitation to tender, will be declared conform in relation to the Technical clauses of the invitation to tender, and classified the fewer proposition.

14. Complementary information
Complementary technical information may be obtained during working hours from the

BERTOUA 1ER Council, Tel 699 540 451 / 659 093 202
Copies:

-  DO/UN

-  DDPC/UN;

-  ARMP (for publication and archiving);

-  Chairperson of DTB (for information);

-  Notice boards (for information);

-  Tenders Service (for archiving).



BERTOUA 1ER , the   

The Mayor, Project Owner,

Contracting Authority

Pièce N°2 :
Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO)
TABLE DES MATIERES
SOMMAIRE
	A- GENERALITES
	16

	ARTICLE 1e
	Portée de la soumission
	

	ARTICLE 2
	Financement
	

	ARTICLE 3
	Fraude et Corruption
	

	ARTICLE 4
	Candidat admis à concourir
	

	ARTICLE 5
	Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés
	17

	ARTICLE 6
	Qualification du soumissionnaire
	

	ARTICLE 7
	Visite du site des travaux
	18

	B- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
	

	ARTICLE 8
	Contenu du dossier d’Appel d’Offres
	

	ARTICLE 9
	Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours
	19

	ARTICLE 10
	Modification du Dossier d’Appel d’Offres
	

	C- PREPARATION DES OFFRES
	

	ARTICLE 11
	Frais de soumission
	

	ARTICLE 12
	Langue de l’offre
	

	ARTICLE 13
	Documents constituant l’offre
	20

	ARTICLE 14
	Montant de l’offre
	21

	ARTICLE 15
	Monnaies de soumission et de règlement
	

	ARTICLE 16
	Validité des offres
	22

	ARTICLE 17
	Caution de soumission
	

	ARTICLE 18
	Propositions variantes des soumissionnaires
	

	ARTICLE 19
	Réunion préparatoire à l’établissement des offres
	23

	ARTICLE 20
	Forme et signature de l ‘offre
	

	D- DEPOT DES OFFRES
	

	ARTICLE 21
	Cachetage et marquage des offres
	

	ARTICLE 22
	Date et heure limite de dépôt des offres
	24

	ARTICLE 23
	Offres hors délai
	

	ARTICLE 24
	Modification, substitution et retrait des offres
	

	E -OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES
	25

	ARTICLE 25
	Ouverture des plis et recours
	

	ARTICLE 26
	Caractère confidentiel de la procédure
	

	ARTICLE 27
	Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante
	26

	ARTICLE 28
	Détermination de la conformité des offres
	

	ARTICLE 29
	Qualification du soumissionnaire
	

	ARTICLE 30
	Correction des erreurs
	

	ARTICLE 31
	Conversion en une seule monnaie
	27

	ARTICLE 32
	Evaluation des offres au plan financier
	

	ARTICLE 33
	Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux
	28

	F- ATTIBUTION DU MARCHE
	

	ARTICLE 34
	Attribution du Marché
	

	ARTICLE 35
	Droit du Maître d’Ouvrage Délégué de déclarer un Appel d’Offres
infructueux
	

	ARTICLE 36
	Notification de l’attribution du Marché
	

	ARTICLE 37
	Publication des résultats d’attribution du Marché et recours
	

	ARTICLE 38
	Signature du Marché
	29

	ARTICLE 39
	Cautionnement définitif
	


A - Généralités
Article 1er : Portée de la soumission
1.1. L’Autorité Contractante tel qu’il est défini dans le Règlement particulier de l’Appel d’offres (RPAO), ci-après dénommé l’« Autorité Contractante », lance un Appel d’Offres pour les travaux de construction décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent

dans le RPAO.

Il y est fait ci-après référence sous le terme « les travaux ».
1.2. Le soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme « jour » désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement
La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

 Article 3 : Fraude et corruption
3.1. L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des cocontractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe :

a.
i. Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

ii. Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature les

faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché.

iii. « Pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence.

iv- « Pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b.   L’Autorité   Contractante rejettera   une   proposition   d’attribution   s’il   s’avère   que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics, Autorité chargée des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir
4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la pré-qualification.

4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les Cocontractants, sous réserve des

dispositions ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’Entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’Entreprises et tous les
sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

i.  est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

ii.  Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d.  Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut

démonter qu’elle :

(i) est juridiquement et financièrement autonome ;

(ii) administrée selon les règles du droit commercial et

(iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Autorité Contractante.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés.
5.1.  Les matériaux, les matériels de l’cocontractant, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché  doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché  sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipement et services.

5.2. Aux  fins de l’article 5.1 ci-dessus, le temps « provenir » désigne le lieu où les biens sont

extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualifications du Soumissionnaire
6.1.  Les Soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a.  Soumettre  un  pouvoir  habilitant  le  signataire  de  la  soumission  à  engager  le

Soumissionnaire ;

b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

1.   La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

2.   Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

3.   Les commandes acquises et les marchés attribués ;

4.   Les litiges en cours ;

5.   La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs cocontractants groupés (co-traitance)

doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a.  L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du

groupement ;

c.  La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des

entreprises vis-à-vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du Marché ;

e.  En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux
7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Maître d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents, s’engagent de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnés à l’article 19 du RGAO.

B- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Article 8 : Contenu du dossier d’Appel d’Offres
8.1.  Le dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du Marché , fixe les procédures de consultation des cocontractants et précise les conditions du Marché . Outre le(s) additifs(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci- après :

a.   La lettre d’invitation à soumissionner (pour les Appels d’Offres Restreints) ;

b.   L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

c.   Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

d.   Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

e.   Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

f.    Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

g.   Le Cadre du Bordereau des Prix Unitaires ;

h.   Le cadre du Devis Quantitatif et estimatif ;

i.    Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;

j.    Le cadre du planning d’exécution ;

k.   Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;

l.    Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

m.  Modèles de lettre de soumission ; n.   Modèle de caution de soumission ; o.   Modèle de cautionnement définitif ;

p.   Modèle de caution d’avance de démarrage ;

q.   Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;

r.   Modèle de marché ;

s.   Formulaire relatif aux études préalables ;

t.
La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.

8.2.   Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 9 : Eclaircissement apportés au Dossier D’Appel d’Offres et recours
9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO. L’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré- qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès de l’Autorité Contractante.

9.3. Le recours doit être adressé à l’Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir à l’Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture

des offres.

9.4. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est

transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Article 10 : Modification du dossier d’Appel d’Offres
10.1. L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité Contractante par écrit.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C- PREPARATION DES OFFRES Article 11 : Frais de soumission
Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre
L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, l’attraction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre
13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO,

dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. volume 1 : Dossier administratif
Il comprend :

1- Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- a souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- a  acquitté  les  droits,  taxes,  impôts,  cotisations,  contributions,  redevances  ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

- n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;
- n’est pas frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par la législation en
vigueur ;
2- La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

3- La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.01 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique
b1. Les renseignements sur les qualifications
Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les

critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b2. Méthodologie
Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires notamment :  une  note  méthodologique  portant  sur  une  analyse  des  travaux  et  précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installation, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc…).

b3. Les preuves d’acceptation des conditions du Marché

Le  soumissionnaire  remettra  les  copies  dûment  paraphées  des  documents  à  caractère administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1-   le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2-  le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

b4. Commentaires facultatifs
Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière
Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

1-   La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

2-  Le bordereau des prix unitaires dûment rempli signée et datée;

3-  Le détail estimatif dûment rempli signée et datée;

4-  Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires signée et datée ;

5-  L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant signée et datée.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier de l’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2.     Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’Offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché.

Article 14 : Montant de l’offre
14.1.     Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’appel d’Offres, le montant du Marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du bordereau des prix et du Devis Quantitatif et estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2.   Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du
Devis Quantitatif et estimatif.

14.3.   Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur marché, ou à tout autre titre trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4.  Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5.  Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N° 8.

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement
15.1.   En cas d’Appel d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous ; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2.  Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Devis

Quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

a.   Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du Marché .

b.   Les taux de change utilisés par le soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché , pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le soumissionnaire retenu.

15.3.  Option B : le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Devis Quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a.   Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l’Autorité Contractante spécifiée aux RPAO et dénommée « monnaie nationale ».

b.   Les prix des intrants nécessaires au Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4.  L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5.  Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du Marché   peut être révisée d’un commun accord par l’Autorité Contractante et le cocontractant de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du Marché .

15.6.     Pour les Appels d’Offres Nationaux, la monnaie est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres
16.1.   Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l’article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne se sera autorisé à le faire.

16.3.  Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prolongée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du Marché  ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

Article 17 : Caution de soumission
17.1.   En application de l’article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2.  La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres, d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au- delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

17.3.   Toute offre non accompagnée d’une caution de soumission  acceptable sera rejetée par la commission de passation des marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4.     Les  cautions  de  soumission  et  les  offres des soumissionnaires  non retenus  seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5.     La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le cautionnement définitif requis.

17.6.     La caution de soumission peut être saisie :
a.   Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b.   Si, le soumissionnaire retenu :

1-   Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du

RGAO, ou

2-  Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de

l’article 38 du RGAO.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires
18.1.      Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2.    Excepté dans le cadre mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les Soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disante.

18.3.     Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 31.2 (g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres
19.1.      A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister

à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et date indiqués dans le RPAO.

19.2.     La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3.     Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que l’Autorité Contractante ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4.     Le Procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément  aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5.     Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des

offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre
20.1.     Le soumissionnaire préparera un original des documents  constitutifs de l’offre décrits à l’Article  13  du  RGAO,  en  un  volume  portant  clairement  l’indication  « Original ».  De  plus  le soumissionnaire soumettra le nombre de copies  requis dans les RPAO, portant l’indication

« COPIE », en cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2.    L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habiletés à signer au nom du soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3.    L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de

telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D- DEPOT DES OFFRES
Article 21 : Cachetage et marquage des offres
21.1.      Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE » selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

21.2.    Les enveloppes intérieures et extérieures :

a-  Seront adressées au Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement

Particulier de l’Appel d’Offres ;

b-  Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués  dans  le  RGAO,  et  la  mention  « A  N’OUVRIR  QU’EN  SEANCE  DE DEPOUILLEMENT »

21.3.     Les   enveloppes   intérieures   porteront   également   le   nom   et   l’adresse   du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l’article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

21.4.    Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres
22.1.     Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l’article 21.2 du RGAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le règlement Particulier de l’Appel d’Offres

22.2.    L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai
Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après la date et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres
24.1.    Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT »ou « MODIFICATION ».

24.2. La  notification  de  modification,  de  remplacement  ou  de  retrait  de  l’offre  par  le soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l’article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3.   Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1

leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

24.4.   Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par le soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l’article 17.6 du RGAO.

E- OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES Article 25 : Ouverture des plis et recours
25.1.     La commission de passation des marchés compétente procèdera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RGAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2.    Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3.    Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais (en cas d’ouverture des offres financières) et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à l’évaluation.

25.4.    Les chiffres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à l’évaluation.

25.5.    Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leur prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6.    A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7.    En cas de recours, tel que prévu par le code des marchés publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et à l’Autorité Contractante.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le président de la commission de passation des marchés.

L’Observateur indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observatoires y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure
26.1.  Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.

26.2.    Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la commission de passation des marchés ou la sous-commission d’analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3.    Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2 entre l’ouverture des plis et l’attribution du Marché , si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante.
27.1.     Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, s’il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 29 du RGAO.

27.2.    Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du Marché .

Article 28 : Détermination de la conformité des offres
28.1.  La sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2.    La sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3.    Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres :

a-  est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du dossier d’appel d’Offres, sans divergence ni réserve de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du Marché .

b- Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel du Dossier d’Appel d’Offres.

28.4.    Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la commission des marchés compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5.    L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs dépassant les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire
La sous-commission s’assurera que le soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs
30.1.     La sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a-  S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placés auquel cas le prix indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b-  Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous

totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c-  S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2.    Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager

30.3.    Si le soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les

corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie
31.1.   Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2.     La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique

Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier
32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la sous-commission d’analyse.

32.2  En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué

de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a- En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du

RGAO.

b- En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Devis Quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO.

c- En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-

dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO.

d- En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable.

e- En   prenant   en   considération   les   différents   délais   d’exécuter   proposés   par   les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux spécifications techniques proposées, si elles sont permises seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’Autorité Contractante dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché , ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si  l’offre  évaluée  la  moins-disante  est  jugée  anormalement  basse  ou  est  fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation de l’Autorité Contractante des travaux à exécuter dans le cadre du Marché , la sous-commission d’analyse peut à partir du sous détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Devis  Quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux
Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les cocontractants nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le code des marchés publics aux fins d’évaluation des offres.

F- ATTRIBUTION DU MARCHÉ Article 34 : Attribution du Marché
34.1. L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisantes et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2. Si, selon l’article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler
une procédure
L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’appel d’Offres après l’autorisation de l’Autorité des marchés lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du Marché
Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que l’Autorité Contractante paiera au Cocontractant au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du Marché et recours
37.1. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (05) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du Marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. L’Autorité Contractante est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés.
37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, à l’Autorité Contractante et au Président de la Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.
Article 38 : Signature du Marché
38.1. . Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est transmis au

Contrôleur Financier compétent pour visa.

38.2. L’Autorité Contractante dispose d’un délai de cinq (05) jours pour la signature    du Marché  à compter de la date de réception du projet de marché visé par le Contrôleur Financier.

38.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif
39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du Marché   par l’Autorité Contractante, le cocontractant fournira à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le dossier d’appel d’offres.
39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5 % du montant du Marché , peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agrée conformément aux textes en vigueur, et émise au profit de l’Autorité Contractante ou par une caution personnelle et solidaire

39.3. Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agrée de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de

donner lieu à la résiliation du Marché dans les conditions prévues dans le CCAG.


Pièce N°3 :
Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)
SOMMAIRE

En cas de conflit, les dispositions ci-après prévalent sur celles du Règlement Général de l’Appel d’Offres.

	A. Généralités …………………………………….………………………………………………………………………………..…………………………………..
	32

	Article 1 :
	Objet de l’Appel d’Offres. …………………………………………………………………..……………………………
	

	Article 2 :
	Délai d’exécution ……………………………………………………………………………………………….……………..
	

	Article 3 :
	Financement ………………………………………………………….……………………………………………………………
	

	Article 4 :
	Fraude et corruption…………………………………………………………………………………………………………
	

	Article 5 :
	Candidats admis à concourir ………………………………………………………………..………………………
	

	Article 6 :
	Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés….…
	33

	Article 7 :
	Qualification des Soumissionnaires. ……………………………………………………….………………
	

	Article 8 :
	Visite des sites des travaux ……………..…….……………………………….………………………………….
	

	B. Dossier d’Appel d’Offres …………………………………….……………………………………………….………………………………………..
	34

	Article 9 :
	Contenu du Dossier d’Appel d’Offres ……………………………………………………………….………
	

	Article 10 :
	Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours………
	

	Article 11 :
	Modification du Dossier d’Appel d’Offres…………………………….…………………………….…
	

	C. Préparation des offres …………………………………….…………………………………………………..………………………………………..
	

	Article 12 :
	Frais de soumission……………………………………………………………………………………….………………
	

	Article 13 :
	Langue de l’offre…………………………………….…………………………………………………..……………………..
	

	Article 14 :
	Documents constituant l’offre ……………………………………………………….……….………………….
	35

	Article 15 :
	Montant de l’offre. …………………………………….……………………………………………………….…………….
	36

	Article 16 :
	Monnaie de soumission et de règlement ……………………………….………………………….…
	37

	Article 17 :
	Validité des offres …………………………………….………………………………………..………………………….
	

	Article 18 :
	Caution de Soumission…………………………………….…………………………………………………………….
	

	Article 19 :
	Propositions variantes des soumissionnaires et rabais ……………….………………
	

	Article 20 :
	Réunion préparatoire à l’établissement des offres …………………………………………
	

	Article 21 :
	Forme et signature de l’offre. …………………………………………………..……………….…………………
	

	D Dépôt des offres ………………………………………….….……………………………………………………………………………..…………………..
	38

	Article 22 :
	Cachetage et marquage des offres ………………………………………………….………….………..
	

	Article 23 :
	Date et heure limites de dépôt des offres…………………………………..………………………
	

	Article 24 :
	Offres hors délai …………………………………….…………………………………………………………..……………
	39

	Article 25 :
	Modification, substitution et retrait des offres……………………………….…………………
	

	E. Ouverture des plis et évaluation des offres ……………………………..……………………………..……………………………..
	

	Article 26 :
	Ouverture des plis et recours …………………………………….………………………………..…………
	

	Article 27 :
	Caractère confidentiel de la procédure ………………………………………………….…….……
	

	Article 28 :
	Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité

Contractante…………………………………….………………………………………………..……………………………
	

	Article 29 :
	Examen des offres et détermination de leur conformité…………………………………
	40

	Article 30 :
	Qualification du soumissionnaire …………………………………………………………….………………
	41

	Article 31 :
	Correction des erreurs …………………………………….………………………………………………………….
	

	Article 32 :
	Conversion en une seule monnaie ……………………………………………………………...……………
	42

	Article 33 :
	Comparaison des offres …………………………………….…………………………………………………………..
	

	Article 34 :
	Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux …………………………..……..
	

	Article 35 :
	Canevas indicatif du rapport d’analyse des offres………………………………….……………
	

	F. Attribution de la Marché …………………………………..…………………………………………………………………….
	43

	Article 36 :
	Attribution du Marché ………………………………………………………….……………
	

	Article 37 :
	Droit de l’Autorité Contractante de déclarer l’Appel d’Offres infructueux ou d’annuler la procédure……………………………………………………………………….………………………….
	

	Article 38 :
	Notification de l’attribution du Marché ………………………..………………
	44

	Article 39 :
	Publication des résultats d’attribution du Marché et
recours…………………………………….………………………………………………………………………………………….
	

	Article 40 :
	Signature du Marché …………………………………………………………….…………..
	

	Article 41 :
	Cautionnement définitif………………………….…………………………………………….……………………...
	


A. GÉNÉRALITÉS
Article 1 :           Objet de l’Appel d’Offres
Le présent Appel d’Offres a pour objet la construction du Centre de Santé Intégré (CSI) de NKOLBIKON dans la

Commune de BERTOUA 1ER , Département du LOM ET DJEREM, Région de l’Est (lot unique),

Ces travaux, conformément aux spécifications techniques essentielles contenues dans le Cahier des

Clauses Techniques Particulières, comprennent notamment :
 Lot 100 : Les travaux préparatoires ;

 Lot 200 : Les terrassements ;

 Lot 300 : Les fondations ;

 Lot 400 : Les maçonneries et élévation ;

 Lot 500 : La charpente - la couverture et le plafond ;

Article 2 :           Délai d’exécution

 Lot 600 : Les menuiseries bois,

 Lot 700 : Les menuiseries métalliques;

 Lot 800 : L’électricité ;

 Lot 900 : La peinture

 Lot 1000 : Les VRD;
Le délai d’exécution maximum prévu pour la réalisation des travaux objet du présent appel d’offres est fixé à

quatre (04) mois calendaires. Article 3 :           Financement:
Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le par le Budget d’Investissement Public du , EXERCICE 2023, pour un montant prévisionnel de 50 000 000 ( Cinquante millions) Francs CFA Toutes Taxes Comprises.
Article 4 :           Fraude et corruption
4.1. L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et de ses co-contractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe L’Autorité Contractante définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante:

 
est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

     se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer

l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

 
Sont   appelées   “pratiques   collusoires”   toute   forme   d’entente   entre   deux   ou   plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ; et

     Sont appelées “ pratiques coercitives” toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de

menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un

marché.

L’Autorité Contractante rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

4.2. L’Autorité en charge des marchés publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout  soumissionnaire  reconnu  coupable  de  trafic  d’intérêts,  de  délit d’initiés,  de  fraude,  de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 5 :       Candidats admis à concourir
5.1. La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les petites et moyennes entreprises de droit camerounais, jouissant des capacités juridiques, techniques et financières requises.

5.2. En règle générale, l’Appel d’Offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci- après :

a.  Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous- traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b.  Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous- traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

i.

est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

ii.

Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

c.  le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d.  une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) ne sont pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte de l’Autorité Contractante.

Article 6 :           Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés
6.1 Les matériaux, les matériels du Co-contractant, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché  doivent provenir des pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché  à élaborer à l’issue du présent Appel d’Offres sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

6.2 Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés,

produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 7 :           Qualification des Soumissionnaires
7.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a)  soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire; et b)  présenter tous les renseignements demandés à l’article 13 du présent RPAO.

7.2.   Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitants) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

i)
l’offre devra inclure pour chaque membre du Groupement tous les renseignements énumérés à l’Article 13 ci-après (Pièces 13.1.2à 13.1.8 incluses);

ii)
le  membre  du  groupement  désigné  comme  mandataire,  représentera  l’ensemble  des entreprises vis à vis de l’Autorité Contractante pour l’exécution du Marché ;

iii)     En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées

par l’Administration dans un compte unique ;
7.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour

démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution des travaux.
Article 8 :          Visite des sites des travaux
8.1. Il est exigé du Soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux choisis et ses environs et par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. A cet effet, il devra présenter dans son offre technique une attestation de visite de site suivant le modèle du DAO et signée sur l’honneur. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

8.2. Le Maître d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent l’Autorité Contractante et le Maitre Ouvrage, ainsi que leurs employés et agents respectifs, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire. Le Soumissionnaire, ses employés et agents demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

 B .  DO SSIE R D’A P P E L D’O FF RE S 
Article 9 :           Contenu du Dossier d’Appel d’Offres
9.1. Le présent Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet d’un projet de Marché, fixe les procédures de consultation des soumissionnaires et précise les conditions du Marché . Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RPAO, il comprend les documents énumérés ci-après :

Pièce n°1 :    Avis d’Appel d’Offres (AAO)

Pièce n°2 :    Règlement Général de l’Appel d’Offres (R.G.A.O) Pièce n°3 :    Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (R.P.A.O) Pièce n°4 :    Projet de Marché

Titre I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) Titre II : Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) Titre III : Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (C.B.P.U.)

Titre IV : Cadre du Devis Quantitatif et Estimatif (C.D.Q.E) Pièce n°5 :    Modèles de formulaires à utiliser par les soumissionnaires

5.1 : Modèle de Soumission ;

5.2 : Modèle de déclaration d’Intention de soumissionner ;

5.3 : Modèle de cautionnement provisoire (garantie bancaire de soumission);

5.4 : Modèle de cautionnement définitif ;

5.5 : Modèle de caution d’avance de démarrage;

5.6 : Modèle de caution de retenue de garantie;

5.7 : Modèle d’attestation de solvabilité;

5.8 : Modèle de cadre de sous-détail des prix unitaires

Pièce n°6 :    Grille d’Evaluation des Soumissionnaires

Pièce n°7 :    Preuve du Financement du projet

Pièce N°8 :    Liste des établissements bancaires et financiers agréés

Pièce n°9 :    Dossier d’Etudes Préalables – Plans-

9.2 Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence pouvant entraîner le rejet de son offre.

Article 10 :         Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours
Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit, ou par courrier électronique (télécopie), télex à l’adresse suivante : Maire de la Commune de BERTOUA 1ER , Tél 699 540 451 / 659 093 202.

L’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissements reçue au moins quatorze (14)

jours avant la date limite de dépôt des offres.
Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son

auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acquis le Dossier d’Appel d’Offres.
Article 11 :           Modification du Dossier d’Appel d’Offres
L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif justifié, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif qui doit être amplié à la Commission Interne de Passation des marchés de la Commune de BERTOUA 1ER , pour prise en compte de ses activités, notamment dans la programmation des sessions de dépouillement des offres, en particulier si ledit additif entraine un report de la date de dépôt des offres, le Maitre d’Ouvrage devrait également être informé.

C. PRÉPÉRATION DES OFFRES Article 12 :          Frais de soumission
Le soumissionnaire supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quels que soient le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 13 :          Langue de l’offre
L’offre ainsi que tous documents et correspondances, échangés entre le Soumissionnaire et l’Autorité

Contractante, seront rédigés en français ou en anglais.

Article 14 :          Documents constituant l’offre
Chaque soumissionnaire devra présenter, sous peine de rejet, une offre comprenant les documents ci-après repartis en trois volumes :

Chaque soumissionnaire devra présenter, sous peine de rejet, une offre comprenant les documents ci-après repartis en trois volumes :

14.1    Volume 1 : le dossier administratif comprend :
1)    La déclaration d’intention de soumissionner datée, signée et timbrée au tarif en vigueur.

2)   L’attestation de Non Redevance datant de moins de trois (03) mois, délivrée par un

Inspecteur des Impôts du ressort ;
3)   La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres ;

4)   Une copie du Relevé d’Identité Bancaire datant de moins de trois mois ;

5)   La caution de soumission délivrée par une banque de 1er ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le MINFI suivant les conditions de la COBAC, de montant égal à 1% du  montant prévisionnel;

6)   Le Certificat de non exclusion des Marchés Publics délivré par l’Agence de Régulation des

Marchés Publics (ARMP) ;
7)   L’attestation pour soumission de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, indépendante de la période de validité y portée mais datant de moins de trois (03) mois, ou tout autre document signé par la même administration certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite Caisse;

8)   La preuve de l’acceptation des conditions du Marché   comprenant les copies dûment paraphées sur chaque page et signées à la dernière page du :

i.  Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

ii.  Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;
iii.  Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
Les justifications administratives ci-dessus doivent dater de moins de trois (03) mois à la date initiale de remise des offres.

En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du groupement produira chacune des pièces
administratives énumérées aux points 2 ; 5 et 6 du 14.1.1 ci-dessus.

14.2   Volume 2 : Offre technique comprenant :
14.2.1     Déclaration sur l’Honneur de  n’avoir pas  abandonné un marché pendant les  trois   (03) 
dernières années :
Signée sur l'honneur par le soumissionnaire, cette déclaration engage le soumissionnaire en cas de fausse déclaration qui vaudrait élimination de son offre,

14.2.2     Dé cla rati on su r l’H on n eur de visite du site :
Signée sur l'honneur par le soumissionnaire, cette déclaration engage le soumissionnaire qui ne pourra se prévaloir de la non-connaissance du site pour d’éventuelles réclamations.

14.2.3        P ers on n el  d ’e nc adr em e nt  : 
Le Soumissionnaire devra présenter le personnel technique nécessaire ci-après :

   Un (01) CONDUCTEUR DES TRAVAUX,
Ingénieur des Travaux de génie civil ou équivalent, ayant au moins trois (03) ans d’expérience

dans le domaine des BTP,
Ou alors




Technicien Supérieur de Génie Civil ou équivalent ayant au moins cinq (05) ans d’expérience

dans le domaine des BTP,
   Un (01) CHEF DE CHANTIER, Technicien du Génie Civil ou équivalent, ayant au moins trois (03) ans

d’expérience dans le domaine des BTP,.
NB :   Joindre pour chaque candidat :
a)    Un Curriculum Vitae daté et signé par le candidat,

b)
Une  copie du  diplôme le  plus  élevé,  certifiée conforme par  une autorité administrative (Gouverneur, Préfet ou Sous-Préfet),

c)    Une attestation de disponibilité signée par le candidat.

d)    Une attestation de présentation de l’original du diplôme pour le conducteur des

travaux.

e)    Copie certifiée de la CNI

N.B Le personnel proposé ne sera considéré à l’évaluation que si toutes les pièces justificatives exigées ci- dessus, datant de moins de trois mois et se rapportant audit personnel, sont fournies et signées.

14.2.4    Moyens Matériels :
Le Soumissionnaire devra justifier la possession ou la location des matériels de base indiqués dans la grille de notation (Pièce 12)

1)       Les justificatifs acceptés pour la possession sont les suivants :

-     Matériel roulant : Copies des cartes grises légalisées par les Services des

Transports.
-     Autres matériels essentiels  : Photocopies des factures,

Le matériel essentiel comprend entre autres :
	Désignation
	Quantité minimum

	Camion benne de capacité minimale 4 m3 ou pick-up 4x4
	1

	Groupe électrogène
	1

	Tronçonneuse
	1

	Petit matériel de chantier
	(joindre une liste indicative)


2)
En cas de location de matériels, le Soumissionnaire devra fournir soit un contrat de location, soit une attestation de mise à disposition du matériel signée par son propriétaire ainsi que les justificatifs énumérés au 1) ci-dessus dans les deux cas.

14.2.5    Références du soumissionnaire
Le Soumissionnaire devra présenter ses références au cours des cinq (05) dernières années.

Ces références devront être justifiées par les copies des extraits des contrats y relatifs (1ère et dernière page), ainsi que des procès-verbaux de réception des travaux ou des attestations de bonne fin.

14.2.6      Chif fr e  d’ a ff air es 
Le soumissionnaire justifiera un chiffre d’affaire d’au moins 80 % du montant prévisionnel du (ou des)

lot(s) sollicité(s) sur les trois (03) dernières années.

14.2.7       Organisation, méthodologie, planning:
Le  soumissionnaire  présentera  dans  son  offre,    une  note  technique  indiquant  clairement  la

méthodologie et le planning d’exécution des travaux ;

14.3      Volume 3 : Offre financière comprenant :
14.3.1     Une soumission conforme au modèle joint, timbrée, datée et signée;

14.3.2    Un bordereau des prix unitaires suivant le modèle avec indication des prix Hors Taxes en chiffres et en lettres, rempli de manière lisible ;

14.3.3    Le devis quantitatif et estimatif des travaux, daté et signé du soumissionnaire;

14.3.4    Le sous-détail des prix unitaires

Article 15 :          Montant de l’offre
15.1           Le montant du Marché  à élaborer couvrira l’ensemble des travaux décrits à l’Article 1 du RPAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Devis Quantitatif et Estimatif chiffrés, présentés par le Soumissionnaire.

15.2          Le Soumissionnaire devra remplir, en lettres et en chiffres, les prix unitaires du bordereau des prix pour lesquels il y a des quantités, les porter dans le Cadre du Devis Quantitatif et Estimatif et les multiplier par les quantités indiquées, de façon à obtenir le montant total de l’offre.

L’offre dans laquelle il existe des postes du détail estimatif pourvus des quantités, pour lesquels le soumissionnaire n'a pas indiqué de prix unitaires, est purement rejetée .Par ailleurs les prix proposés pour les postes où il n'est pas prévu des quantités ne feront pas partie du contrat.

15.3          Le Marché à élaborer à l’issue du présent appel d’offres est à prix unitaires et à prix

forfaitaires.  Ces   prix   sont   non-révisables,  mais   actualisables  conformément  aux

dispositions des articles 75 du Code des Marchés Publics et 20.7 du CCAG, pour tenir compte des mutations économiques, par l’application de la formule d’actualisation prévue au CCAP.

15.4          Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé (Formulaire 4.8).

Article 16 :          Monnaie de soumission et de règlement
Le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale (Franc CFA).

Article 17 :          Validité des offres
17.1           Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de quatre vingt dix
(90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.
17.2          Dans des circonstances exceptionnelles, avant l’expiration du délai initial de validité des offres, l’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires de proroger la durée de validité pour une durée additionnelle déterminée. La demande et les réponses doivent être faites par écrit ou par, télécopie.

Un Soumissionnaire peut refuser de proroger la validité de son offre sans perdre la caution de soumission. Le Soumissionnaire qui accepte de proroger la durée de validité de son offre ne peut modifier son offre, mais il doit proroger la durée de validité de la Caution de Soumission en conséquence et ce, conformément aux dispositions de l’Article 18 du RPAO.

Article 18 :          Caution de Soumission
18.1           En application des dispositions de l'article 14 du RPAO, le Soumissionnaire fournira, une caution de soumission délivrée par une institution financière agréée par le Ministre en charge des Finances de montant spécifié dans l’Avis d’Appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

18.2          Toute offre accompagnée d’une Caution de Soumission non conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres, sera rejetée par la Commission Interne de Passation des marchés de la Commune de BERTOUA 1ER .

Les Cautions de Soumission demeureront valides pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 17.2 du RPAO.

18.3          Les  Cautions de  Soumission et  les  offres des  soumissionnaires non  retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours, après la publication du résultat de l’attribution, à l’exception de l’exemplaire de l’offre destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics. Les offres qui ne seront pas retirées dans ce délai seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

18.4          La Caution de Soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé ladite Marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

18.5          La Caution de Soumission pourra être saisie :

(a)     si le Soumissionnaire retire son offre durant la période de validité, excepté dans le cas

mentionné à l’Article 25.1 du RPAO ;

(b)
si, dans les délais prévus à l’article 40 du RPAO, l’attributaire d’une Marché ne parvient pas :

(i)      à signer ladite Marché, ou

(ii)     à fournir le Cautionnement définitif requis.

Article 19 :          Propositions variantes des soumissionnaires et rabais.
Les concurrents sont tenus de soumissionner pour le projet présenté par l’Administration, les variantes et les rabais après définitions des prix unitaires et du montant Hors taxes de la proposition financière n’étant pas acceptées.

Article 20 :         Réunion préparatoire à l’établissement des offres
Sans objet.

Article 21 :          Forme et signature de l’offre
21.1           Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 14 du RPAO, en un (01) exemplaire (pour chacun des trois volumes) portant clairement l’indication « ORIGINAL ».
De plus, le Soumissionnaire soumettra six (06) copies (pour chacun des trois volumes) portant

l’indication « COPIE ». En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

21.2          L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables), et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 7.1 (a) ou 7.2 (iii) du RPAO, selon le cas.

Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

21.3          L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D. DEPOT DES OFFRES
Article 22 :         Cachetage et marquage des offres
22.1.         La présentation des offres devra tenir compte du  principe de séparation des pièces

administratives (Volume 1), de l’offre technique (Volume 2) et de l'offre financière (Volume 3).

Les offres seront ainsi présentées en trois (03) volumes sous simple enveloppe.

22.2.         Le Soumissionnaire devra cacheter l’original et chaque copie de la soumission.

Les différentes pièces de chaque volume seront numérotées dans l'ordre du DAO et séparées par un intercalaire de couleur.

22.3
Toutes  les  pièces  constitutives  des  offres  reliées  en  trois  volumes  et  en  nombre d’exemplaires requis seront placées sous pli cacheté et scellé, sans aucune indication sur l’identité du Soumissionnaire sous peine de rejet. Les enveloppes extérieures porteront les mentions suivantes :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°            /AONO/C.BTA 1ER /CIPM/2023  Du
 
POUR LA CONSTRUCTION  DU CENTRE DE SANTÉ INTÉGRÉ (CSI) DE NKOLBIKON DANS LA COMMUNE DE BERTOUA 1ER , DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM, , REGION DE
L’EST (LOT UNIQUE)
" A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement "
Les différents volumes reliés devront être présentés comme suit :

1.       ENVELOPPE A : portant les mentions :
« DOSSIER   ADMINISTRATIF  -   Appel   d’Offres   National   Ouvert   N°              Du
                           » et contenant l’original et les copies du VOLUME 1.

2.       ENVELOPPE B : portant les mentions :
« OFFRE TECHNIQUE - Appel d’Offres National Ouvert N°           Du                            »
et contenant l’original et les copies du VOLUME 2.

3.       ENVELOPPE C : portant les mentions :
« OFFRE FINANCIERE - Appel d’Offres National Ouvert N°           Du                           »
et contenant l’original et les copies du VOLUME 3.
22.4
En plus de l’identification exigée à l’Article 22.2 ci-dessus, les enveloppes intérieures doivent porter le nom et l’adresse du Soumissionnaire pour que l’offre puisse lui être envoyée cachetée au cas où elle serait déclarée irrecevable conformément à l’Article 24 du RPAO et pour satisfaire les dispositions de l’Article 25 du RPAO.

22.5          Si l’enveloppe extérieure n’est pas cachetée et marquée comme indiqué ci-dessus, l’Autorité Contractante ne sera en aucun cas tenu responsable si l’offre est égarée ou si elle est ouverte prématurément.

22.6
Le non-respect des dispositions prévues aux articles 22.1et 22.2 entraine le rejet pur et simple des offres.

Article 23 :         Date et heure limites de dépôt des offres
23.1
Les offres seront déposées contre récépissé aux lieu, date et heure indiqués dans l’Avis d’Appel d’Offres.

23.2
L’Autorité Contractante peut, dans des circonstances exceptionnelles et à sa discrétion, proroger la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un rectificatif conformément aux dispositions de l’Article 11 du RPAO, auquel cas tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 24 :         Offres hors délai
Toute offre reçue par l’Autorité Contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Avis d’Appel d’Offres, sera retournée cachetée au soumissionnaire.

Article 25 :         Modification, substitution et retrait des offres
25.1
Le Soumissionnaire peut modifier ou retirer son offre après l’avoir présentée, sous réserve que l’Autorité Contractante reçoive notification écrite de la modification ou du retrait avant les dates et heure limites de dépôt des offres.

25.2        La notification de modification ou retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera rédigée, cachetée, marquée et remise conformément aux dispositions de l’Article 21 du RPAO. Les enveloppes extérieure et intérieure porteront en plus la mention

« MODIFICATION » ou « RETRAIT » selon le cas.
Le retrait peut être également notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

25.3        Aucune offre ne peut être modifiée par le Soumissionnaire après les date et heure limites de remise des offres.

25.4        Le retrait d’une offre entre la date limite fixée pour le dépôt des offres et l’expiration du délai de validité des offres spécifiée dans l’Article 17 du RPAO peut entraîner la saisie de la Caution de Soumission conformément aux dispositions de l’Article 18.5 du RPAO.

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES Article 26 :         Ouverture des plis et recours
26.1          L'ouverture des plis se fera en un temps aux lieu, date et heure indiqués dans l’Avis d’Appel d’Offres, en présence des soumissionnaires.

Les Soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par  une  personne (même en  cas  de  groupement) de  leur  choix,  ayant  une  parfaite connaissance du dossier.

26.2          Les représentants des soumissionnaires présents signeront un registre attestant leur présence. La Commission Interne de Passation des marchés de la Commune de BERTOUA

1ER   établira le procès-verbal de l’ouverture des plis qui comportera notamment les
informations communiquées aux soumissionnaires présents qui en recevront copie.
26.3          En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé au Ministre Délégué à la Présidence chargée des Marchés Publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Chef de structure auprès de laquelle est placée la commission concernée.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours  dûment  signée  par  le  requérant  et,  éventuellement, par  le  Président  de  la Commission de Passation des marchés.

Article 27 :         Caractère confidentiel de la procédure
Aucune  information relative  à  l’examen,  aux  éclaircissements, à  l’évaluation  et  à  la

comparaison des offres, et aux recommandations concernant l’attribution d’une Marché ne

doit être divulguée aux soumissionnaires ou à toute autre personne ne participant pas officiellement à  cette  procédure avant  l’annonce de  l’attribution d’une  Marché.  Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la sous-commission d’analyse ou la Commission Interne de Passation des marchés de la Commune de BERTOUA 1ER  dans l’examen des soumissions ou la décision d’attribution de l’Autorité Contractante peut entraîner le rejet de l’offre dudit soumissionnaire.

Article 28 :         Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante
28.1          Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la  comparaison des offres, le Président de la Commission peut, s’il le désire et sur proposition de la Sous-Commission d’Analyse, demander à  tout soumissionnaire de donner des  éclaircissements sur  son  offre.  La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par  la  sous-commission d’analyse lors  de  l’évaluation des  soumissions conformément aux dispositions de l’Article 31 du RPAO.

28.2         Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission Interne de Passation des marchés de la Commune de BERTOUA 1ER  et de la Sous-Commission d’Analyse pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du Marché correspondante.

28.3         Toute  tentative  faite  par  un  soumissionnaire pour  influencer  les  propositions  de  la Commission Interne de Passation des marchés de la Commune de BERTOUA 1ER relatives à l’évaluation et la comparaison des offres ou les décisions de l’Autorité Contractante en vue de l’attribution du Marché   pourra entraîner le rejet de l’offre dudit soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 4 du RPAO.

Article 29 :         Examen des offres et détermination de leur conformité
29.1          Avant d’effectuer l’évaluation détaillée des offres, la Commission Interne de Passation des marchés de la Commune de BERTOUA 1ER  vérifiera que chaque offre est conforme pour l’essentiel aux conditions fixées dans le Dossier d’Appel d’offres.

29.2          Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante.

29.3          La Commission Interne de Passation des marchés de la Commune de  BERTOUA 1ER déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

29.4         Si une soumission n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera rejetée par la Commission Interne de Passation des marchés de la Commune de BERTOUA 1ER et ne pourra être par la suite rendue conforme.

29.5          A l’issue de l’ouverture des plis, les copies des offres reçues sont confiées à une Sous- Commission d’Analyse pour évaluation détaillée des offres sur la base des critères ci-après et suivant les trois étapes ci-dessous :

29.5.1        Crit èr es d’ év al uatio n d es of f res :
29.5.1.2        Critères éliminatoires
a.   Offre Administrative
1)  Absence de la caution de soumission;

1)  Pièce administrative falsifiée ;

2) Non-conformité ou absence de l’une des pièces administratives après le délai de 48 heures règlementaire, à l’exception de la caution de soumission. ;

b.   Offre technique
1)  Absence de déclaration sur l’honneur de n’avoir abandonné aucun marché pendant les trois

(03) dernières années

2) Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

3) Absence de plus de deux (02) critères de qualification essentiels de l’Offre technique

c.   Offre Financière
1)          Omission du prix d’une tâche quantifiée dans le bordereau des prix unitaires ou dans le

devis estimatif ;

2)

Absence ou non-conformité au modèle du DAO d’un des éléments constitutifs de l’Offre financière défini à l’Article 14.3 du RPAO ;

3)         Sous-détail des Prix unitaires incomplet à plus 20% ;

29.5.1.3        Critères essentiels:
Les critères, explicités dans le règlement particulier du DAO et relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

1-  Déclaration sur l’Honneur de n’avoir pas abandonné un marché pendant les trois (03)

dernières années

2-  Déclaration sur l’Honneur de visite du site signée par le soumissionnaire ;

3-  Personnel d’encadrement ;

4-  Moyens matériels ;

5-  Références;

6-  Chiffre d’affaires justifié d’au moins 80 % du montant prévisionnel du projet sur les trois (03)

dernières années ;

7-   Méthodologie d’exécution et planning d’exécution des travaux ;
N.B :
1- Les offres financières des soumissionnaires dont l’offre technique aura obtenu un pourcentage
supérieur ou égal à 70%, soit au moins 19 « oui » sur 26 , seront examinées,
2- Si aucune offre n’obtient le pourcentage requis, seule (s) l’(les) offre(s) financière(s)  du (des) soumissionnaire(s)   ayant obtenu (s) l’évaluation technique la plus élevée sera (seront) examinée(s).
29.5.1              Evaluation des offres
Les offres seront évaluées en trois étapes, suivant le canevas présenté en annexe.

1ère étape: Examen de la conformité des pièces administratives (Volume 1)
Pour qu’une offre soit déclarée conforme administrativement, elle devra satisfaire à tous les critères

éliminatoires indiqués à l’article 29.5.1.1.1.

Seules les offres présentant un dossier administratif conforme seront évaluées techniquement.
2ème  étape :  E v al uati on  d e  l’ o ffr e  t e ch niq u e  (V olum e  2 ). 
Pour  qu’une  offre  soit  déclarée  conforme  techniquement,  elle  devra  satisfaire  à  tous  les  critères

éliminatoires indiqués à l’article 29.5.1.1.2.

Seules les offres présentant des dossiers techniques conformes seront évaluées financièrement.
3ème  étape :  É v al uati on  d e  l’ o ffr e  fin an ciè re  (V ol um e  3) 
Pour qu’une offre financière soit évaluée, elle devra satisfaire au critère éliminatoire a) indiqué à l’article

29.5.1.1.3.

Il sera ensuite déterminé pour chaque offre ainsi retenue, le « montant évalué » en rectifiant son montant proposé comme suit :
-      Le montant figurant dans la soumission est corrigé conformément à la procédure détaillée à

l’article 31 ci-après concernant la correction des erreurs ;

-

Les prix proposés pour les postes où il n'est pas prévu des quantités ne seront pas prix en compte et ne feront donc pas partie du Marché .

Article 30 :         Qualification du soumissionnaire
La  Sous-Commission d’Analyse s’assurera que  le  soumissionnaire retenu  pour avoir  soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 7. Tout arbitraire sera évité dans la détermination de la qualification.

Article 31 :          Correction des erreurs
31.1           La Sous-Commission d’Analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La Sous- Commission d’Analyse corrigera les erreurs de la façon suivante:

a)
Le montant identique en chiffres et en lettres du bordereau des prix unitaires fera foi et sera reporté dans le devis quantitatif et estimatif ;

b)
S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

c)      Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous

totaux feront foi et le total sera corrigé ; et

d)
S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

e)
S’il y a contradiction entre tous les trois montants en lettres, en chiffres et celui du sous-détail des prix unitaires, le dit sous-détail des prix sera corrigé et le montant ainsi corrigé fera foi.

f)
S’il y a une différence entre d’une part le montant en lettres du BPU et d’autre part les montants identiques en chiffres du BPU et du sous-détail des prix unitaires, ce montant identique en chiffre fera foi.

31.2          Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

31.3          Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre  évaluée la  moins-disante, n’accepte pas  les

corrections apportées, son offre sera écartée et sa caution de soumission pourra être saisie.

Article 32 :           Conversion en une seule monnaie
Sans objet.

Article 33 :           Comparaison des offres
33.1           Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’Article 29 du RPAO, seront

comparées par la Sous-Commission d’Analyse.

33.2          En évaluant les offres, la Sous-Commission d’Analyse déterminera pour chaque offre, le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a)  en corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’Article 31 du RPAO ;

b)  en  ajustant de  façon appropriée, sur  des  bases techniques ou  financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

c)  le cas échéant, conformément aux dispositions de l’Article 13.2 du RGAO, en appliquant les

rabais offerts par le Soumissionnaire ;
33.3          L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du  Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas  être  pris  en  considération lors  de l’évaluation des offres.

Article 34:           Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux
Sans objet

Article 35 :         Canevas indicatif du rapport d’analyse des offres
Le rapport d’analyse des Offres respectera le canevas indicatif ci-après : I-  GÉNÉRALITÉS

II- COMPOSITIONET MISSIONS ASSIGNEES A LA SOUS COMMISSION D’ANALYSE DES OFFRES
ADMINISTRATIVE, TECHNIQUE ET FINANCIERE.

II-1-Composition de la Sous-commission d’analyse

II-2 -Rappel des missions assignées à la sous-commission d’analyse des offres.

III- RAPPEL DU RESULTAT DU DEPOUILLEMENT DES OFFRES

IV- OBSERVATIONS EVENTUELLES RELEVEES DANS LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

V- METHODOLOGIE DE TRAVAIL

VI- DOCUMENTS RECUS DE LA COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES VII-      EVALUATION DETAILLEE DES OFFRES

a.  Première étape : Examen de la conformité des pièces administratives (volume 1)
	N°
	Entreprises
	Lot postulé
	Offre Administrative
	Observations

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


b.  Deuxième étape : Evaluation de l’offre technique (Volume 2)

i.   Rappel des Critères éliminatoires de l’offre technique ;

ii.   Vérification de la satisfaction des critères éliminatoires ;

iii.   Rappel des Critères de qualification ;
	N°
	Entrepr ises
	Satisfaction des critères
	Observati ons

	
	
	Capacité

Financière
	Références
	Méthodolo gie d’exécution
	Plannings

d’approv.
et d’exécution
	Personnel
	Matériel et Equipements essentiels
	Compréhens ion du projet
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


c.  Troisième étape : Evaluation de l’offre financière (Volume 3)
i.   Rappel des Critères éliminatoires de l’Offre financière ;

ii.   Rectification des montants des Offres :

   Prise en compte des Correction des sous-détails des prix ;

   Correction des bordereaux des prix unitaires ;
iii.   Vérification de la satisfaction des critères éliminatoires.
	N°
	Entreprises
	Lot postulé
	Montant TTC proposé

dans l’offre
	Motif élimination

de l’offre
	Observations

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


iv.   Correction des devis estimatifs des offres ;

v.   Récapitulatif de l’évaluation et de la correction des Offres Retenues.
	N°
	Entreprises
	Lot postulé
	Montant TTC proposé

dans l’offre
	Montant évalué et corrigé
	Observations

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


vi.   Comparaison des offres Retenues
	Lot
	Entreprises
	Montant prévisionnel du DAO
	Montant TTC proposé et corrigé
	Rang

	1
	
	……………….
	……….
	………

	
	
	
	………..
	……..


F - ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Article 36 :         Attribution du Marché
Sous réserve des dispositions de l’Article 103 (1) du décret n°2018/366 du 20 Juin 2018 portant

code des marchés publics, Le Marché à élaborer sera attribuée au soumissionnaire dont l’offre:

i.   administrative sera jugée conforme ;

ii.   technique sera jugée conforme et aura reçu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 70% ; sous réserve des dispositions du Nota Bene du point 9.B de l’avis d’Appel d’Offres;

iii.   financière après corrections conformément aux dispositions du RPAO des sous- détails des prix unitaires, du bordereau des prix unitaires et du devis estimatif, sera jugée conforme aux dispositions du CCTP et classée la moins disante.

Article 37:          Droit de l’Autorité Contractante de déclarer l’Appel d’Offres infructueux ou d’annuler la
procédure
Conformément aux dispositions des Articles 34 et 35 du Code des marchés publics, l’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler la présente procédure d’Appel d’Offres (après autorisation du Ministre en charge des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes) ou de déclarer l’appel d’offres infructueux après avis de la Commission Interne de Passation des marchés de la Commune de BERTOUA 1ER , sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

Article 38:          Notification de l’attribution du Marché
38.1          Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché   par communiqué, que leurs soumissions ont été retenues.

La publication du résultat d’appel d’offres dans les conditions et forme prévues par la
réglementation peut tenir lieu de cette notification.

38.2         Après publication du résultat, les offres non retenues (à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics) sont mises à la disposition des soumissionnaires qui en sont avisés. Elles sont détruites si elles ne sont pas retirées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date d’attribution.

Article 39 :         Publication des résultats d’attribution du Marché et recours
39.1.         L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le procès-verbal de la séance d’attribution du Marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

39.2.         L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des

soumissionnaires concernés qui en font la demande.

39.3.         Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

39.4.         En cas de recours, il doit être adressé au Ministre en charge des Marchés Publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, à l’Autorité Contractante et au Président de la Commission Interne de Passation des marchés de la Commune de BERTOUA 1ER .

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 40 :         Signature du Marché
40.1.         Après publication des résultats, le projet de Marché souscrit par l’attributaire est soumis au

visa du Contrôle Financier compétent qui dispose à cet effet de soixante-douze (72) heures.

40.2.        L’Autorité Contractante dispose d’un délai de deux (02) jours pour la signature de la  Marché à compter de la date de réception du projet visé par le Contrôleur Financier compétent.

40.3.        Le Marché à élaborer à l’issue du présent appel d’offres doit être notifiée aux titulaires dans

les cinq (5) jours qui suivent leur date de signature.

Article 41 :          Cautionnement définitif
41.1           Dans les vingt (20) jours suivant la notification du Marché par l’Autorité Contractante, le co- contractant fournira un Cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le dossier d’appel d’offres.

41.2          Le cautionnement peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit de l’Autorité Contractante ou par une caution personnelle et solidaire.

41.3          L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du Marché à correspondante.


Pièce N°4: Projet de Marché
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
************
REGION DE L’EST
*********** DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM
*********** COMMUNE DE BERTOUA 1ER
*************-

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
********* EAST REGION
*******
LOM AND DJEREM DIVISION
*********** BERTOUA 1st   COUNCIL
***********
MARCHÉ N°             /M/C.BTA 1ER /SG/ST/CIPM/2023
Passée après Appel d’Offres National Ouvert N°                 /AONO/ C.BTA 1ER /CIPM/2023 Du
                               pour la construction du Centre de Santé Intégré (CSI) de NKOLBIKON dans la
Commune de BERTOUA 1ER ,  Département du LOM ET DJEREM, Région de l’Est (lot unique).
TITULAIRE         :  

B.P.              à              tél              Fax_ 

N° R.C :              à  

N° Contribuable :

OBJET: Construction D’un Centre de Santé Intégré (CSI) LIEUX : NKOLBIKON , Commune de BERTOUA 1ER DELAI D’EXECUTION : Quatre (04) mois.

MONTANT EN FCFA :
	TOTAL HORS TAXES………..=
	

	TVA (19,25%THT ) …………………=
	

	IR (2,2% ou 5,5%) x (HT)……………………..=
	

	TOTAL DES TAXES…………………………=
	

	TOTAL TTC ……………………………….. =
	

	TOTAL DU NET A MANDATER……………………=
	


FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENTS PUBLICS - EXERCICE 2023. IMPUTATION : …………………………………………..
SOUSCRIT, le  

SIGNE, le 

NOTIFIE, le 

ENREGISTRE, le 

ENTRE
L’ETAT DU CAMEROUN, représenté par LE MAIRE DE LA COMMUNE DE BERTOUA 1ER ,
Ci-après dénommé:
« L’AUTORITE CONTRACTANTE»
D’une part
ET
L’Entreprise …………………………………………………

B.P :                     Tel :                               _Fax : 

N° CONTRIBUABLE: …………………………., N° RC: ……………………………………………………..,

Représentée par M. ……………………………………………….. son ………………………….,
Ci-après dénommée :
« LE CO-CONTRACTANT »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

D’autre part

SOMMAIRE
	Titre I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) ………
	48

	Titre II : Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) ………….……
	61

	Titre III : Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (C.B.P.U.) …….………………..…
	71

	Titre IV : Cadre du Devis Quantitatif et Estimatif (C.D.Q.E) …………………….………
	79


TITRE I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
	SOMMAIRE

	CHAPITRE I
	GÉNÉRALITÉS

	Article 1er
	Objet du Marché

	Article 2
	Procédure de passation du Marché

	Article 3
	Pièces contractuelles constitutives du Marché

	Article 4
	Textes généraux applicables au Marché

	Article 5
	Définitions et attributions

	CHAPITRE II
	EXECUTION DES TRAVAUX

	Article 6
	Délai d’exécution

	Article 7
	Communication

	Article 8
	Ordre de Service

	Article 9
	Rôle et responsabilité du co-contractant

	Article 10
	Sous-traitance

	Article 11
	Projet d’Exécution

	Article 12
	Matériel et personnel à mettre en place

	Article 13
	Législation concernant la main d’œuvre

	Article 14
	Remplacement du personnel d’encadrement

	Article 15
	Modification des ouvrages

	Article 16
	Matériaux

	Article 17
	Démolition des ouvrages défectueux et enlèvement des matériaux refusés

	Article 18
	Brevet d’invention

	Article 19
	Phasage des travaux

	Article 20
	Accès au chantier

	Article 21
	Réunions de chantier

	Article 22
	Journal de chantier

	Article 23
	Mise à disposition des lieux

	Article 24
	Mesures de sécurité

	Article 25
	Protection de l’environnement

	Article 26
	Remise en état des lieux

	CHAPITRE III
	RECEPTION DES TRAVAUX

	Article 27
	Réception provisoire

	Article 28
	Délai de garantie

	Article 29
	Entretien pendant la période de garantie

	Article 30
	Réception définitive

	Article 31
	Commission de réception

	CHAPITRE IV
	DISPOSITIONS FINANCIERES

	Article 32
	Montant du Marché

	Article 33
	Consistance des prix

	Article 34
	Sous-détail des prix

	Article 35
	Travaux supplémentaires – variation dans la masse et la nature des travaux

	Article 36
	Préparation des Décomptes

	Article 37
	Modalités et règlement des travaux exécutés

	Article 38
	Avance de démarrage

	Article 39
	Cautionnement définitif

	Article 40
	Retenue de garantie

	Article 41
	Assurance et protection des chantiers

	Article 42
	Variation des prix

	Article 43
	Régime fiscal et douanier

	Article 44
	Timbre et enregistrement

	Article 45
	Pénalités

	CHAPITRE V
	CLAUSES DIVERSES

	Article 46
	Frais commerciaux extraordinaires

	Article 47
	Transports internationaux

	Article 48
	Informations de chantier à afficher

	Article 49
	Résiliation du Marché

	Article 50
	Différends et litiges

	Article 51
	Cas de force majeure

	Article 52
	Edition et diffusion du Marché en projet

	Article 53 et dernier
	Validité et entrée en vigueur du Marché


CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS
Article 1er :          OBJET DU MARCHÉ
Le Marché à élaborer à l’issue du présent appel d’offres a  pour objet la Construction du Centre de Santé Intégré (CSI) de NKOLBIKON dans la Commune de BERTOUA 1ER ,  Département du LOM ET DJEREM, Région de l’Est (lot unique). .

Article 2 :     PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHÉ
Le Marché à élaborer à l’issue du présent appel d’offres dont l’objet est précisé ci-dessus est passée après
Appel d’Offres National Ouvert N°               /AONO/C.BTA 1ER /CIPM/2023 Du  


pour objet la
construction du Centre de Santé Intégré (CSI) de NKOLBIKON dans la Commune de BERTOUA 1ER , Département du LOM ET DJEREM, Région de l’Est (lot unique).

Article 3 :      PIECES CONTRACTUELLES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ
Le co-contractant est soumis aux pièces contractuelles énumérées ci-dessous :

    Le Marché proprement dite comprenant :

 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

 le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);

 Le Bordereau de Prix (BP) ;

 Le Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) ;

    La soumission du co-contractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au
Dossier d’Appel d’Offres et au Marché à élaborer ;
    Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) ;

    Le planning d’exécution des travaux ;
    Les APD et les DCE (plans), les notes de calcul, les cahiers de sondage et dossiers géotechniques ;
 
Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics des travaux, mis en vigueur par l'arrêté n° 033/CAB/PM du 13 février 2007.

Article 4 :      TEXTES GENERAUX APPLICABLES AU MARCHÉ
Le Marché à élaborer à l’issue du présent appel d’offres est soumise aux textes généraux ci-après :

 La Loi N° 2018/012 du 11 Juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et des autres entités publiques;
 La Loi N° 2022/020 du 27 Décembre 2022 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour

l’EXERCICE 2023 ;

 le Décret N°2003/651/PM du 16 Avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier
des Marchés Publics ;

 Le Décret n°2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
 le Décret N° 2012/076 du 08 Mars 2012, modifiant et complétant certaines dispositions du Décret

N°2001/048 du 23 Février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de

Régulation des Marchés Publics ;

 la Circulaire N°002/CAB/PM du 31 Janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système
des Marchés Publics ;

 La Circulaire N°00000006 /C/MINFI DU 30 Décembre 2022 portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État et des Autres Entités Publiques pour l’EXERCICE 2023

 d’autres textes spécifiques au domaine concerné par le marché à élaborer à l’issue du présent appel d’offres.

Article 5 :      DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS
5.1.    Définitions générales
Pour l’application des dispositions du Marché à élaborer à l’issue du présent appel d’offres, il est à préciser

que :
  Le Maître d’Ouvrage est le Maire de la Commune de BERTOUA 1ER ;

  L’Autorité Contractante est le Maire de la Commune de BERTOUA 1ER ;

  Le Chef de Service du Marché est le Chef Service Technique de la Mairie de BERTOUA 1ER ;

  La Commission de Passation des Marchés Compétentes est la Commission Interne de Passation des marchés de la Commune de BERTOUA 1ER ;

  L’Autorité chargé du suivi de l’effectivité et de la conformité des prestations est le Délégué

Départemental des Marchés Publics du LOM ET DJEREM ;
  L’Ingénieur du Marché est le Délégué Départemental des Travaux Publics du LOM ET DJEREM ;

  Le co-contractant est :                          _.

  les « Travaux » désignent la construction du Centre de Santé Intégré (CSI) de NKOLBIKON dans la

Commune de BERTOUA 1ER .
  Le « Chantier » désigne le terrain et les autres emplacements sur, sous, dans, ou à travers lesquels les travaux conçus par le Maître d’Ouvrage doivent être exécutés et tous les autres terrains et emplacements fournis par le Maître d’Ouvrage en tant que lieux de travail ou à toutes fins et spécifiquement désignés dans Le Marché comme faisant partie intégrante du chantier.

5.2.    Nantissement
Le Marché à élaborer à l’issue du présent appel d’offres, conclue conformément aux dispositions du Décret

N°2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics, peut être donnée en nantissement.

Le créancier nanti devra notifier par tous moyens laissant trace écrite au Chef de Service du Marché   une

copie certifiée conforme de l’acte de nantissement.

Par application des dispositions ci-dessus :

   Le Maître d’Ouvrage est chargé de l’ordonnancement des paiements ;

   Le Chef Service est chargé de la liquidation des décomptes.

   Le Receveur Municipal de la Commune de BERTOUA 1ER est chargé des paiements.

5.3.    Attributions du Chef Service du Marché
Le Chef Service du Marché est chargé :

   de s’assurer de la bonne exécution des obligations juridiques, administratives, sociales et

contractuelles ;

   de la rédaction des rapports d’avancements et d’achèvement de l’exécution du Marché ;

   de la liquidation des décomptes et du suivi de leurs règlements. A cet égard, il reçoit des organes chargés du paiement, les pièces justificatives y afférentes ;

   de la convocation de la commission de réception ;

   du suivi du Maître d’œuvre et de l’approbation de ses rapports périodiques ;

   de la transmission des rapports et des documents d’exécution au Maître d’Ouvrage, au

Contrôleur Externe et à l’Organe chargé de la régulation des marchés ;

   de l’arbitrage des conflits entre le cocontractant et l’Ingénieur ou le cas échéant, entre le

cocontractant et le Maître d’œuvre ;

   de la présidence des réunions périodiques de gestion du Marché .

5.4.    Attributions de l’Ingénieur.
L’Ingénieur a pour mission :
   Approuve le projet d’exécution et les différentes modifications proposées par le co- contractant, ou par le Maître d’Ouvrage ;

   S’assure de la fonctionnalité du projet et de son adéquation aux objectifs fixés par le

Maître d’Ouvrage ;

   Assure le contrôle de la qualité des prestations, en cas de maîtrise d’œuvre publique ;

   Vérifie et signe contradictoirement les attachements avec le co-contractant ;

   Vise les décomptes des prestations exécutés ;

   Supervise les opérations préalables à la réception ;

   Assure la coordination des différents intervenants au projet le cas échéant ;

   S’assure de la mise en œuvre des différentes garanties, tant en phase d’exécution que

pour la vie du projet ;

5.5.    Contrôle Externe de l’exécution du Marché
Il est exercé par la Délégation Départementale des Marchés Publics du LOM ET DJEREM. A ce titre, elle :

   Vérifie à travers les contrôles inopinés, l’effectivité et la qualité des prestations réalisées

et réceptionnées ;
   Vérifie après signature du Marché , son adéquation avec le dossier d’Appel d’Offres, la décision d’attribution et l’Offre du cocontractant ;

   Vérifie à postériori, sur la base des décomptes dont il reçoit copie, l’adéquation entre les

prestations facturées, les paiements effectués et les prestations réalisées ;
   Signale au chef service, à l’Ingénieur et/ou au Maître d’œuvre, les cas de manquements observées dans l’exécution du Marché ;

   Assiste, en qualité d’observateur, aux réceptions des prestations ;

   Reçoit copie des décomptes provisoires à la diligence du Maître d’Ouvrage et vise les

décomptes finaux et définitifs.
CHAPITRE II : EXECUTION DES TRAVAUX
Article 6 :      DELAI D’EXECUTION
Le délai maximum d’exécution des travaux objet du Marché à élaborer sera de Quatre (04) mois calendaires, incluant toutes les contraintes liées à l’enclavement et aux contraintes particulières du site relatives aux conditions climatiques et aux moyens d’accès sur place.

Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Article 7 :       COMMUNICATION
7.1. Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du Marché à élaborer devront être faites aux adresses suivantes :

  Dans le cas ou le co-contractant est le destinataire :……………………………………..

passé le délai de quinze (15) jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Chef de Service son domicile, et dès achèvement des travaux, les correspondances seront valablement adressées à la Mairie de la Commune où s’exécutent les travaux.

   Dans le cas où le Maître d’Ouvrage est le destinataire :

o
Monsieur le Maire de la Commune de BERTOUA 1ER , B.P : …………… Tel ……………. avec copies adressées dans les mêmes délais, à l’Ingénieur et au délégué Départemental des Marchés Publics du LOM ET DJEREM ;

7.2. Le co-contractant adressera toutes notifications écrites ou correspondances à l’Ingénieur, avec copie au

Chef Service du Marché et au Délégué Départemental des Marchés Publics du LOM ET DJEREM.

Article 8 :       ORDRE DE SERVICE
L’Ordre de Service de démarrage des travaux est signé et notifié par le Maître d’Ouvrage ;

Les ordres de services à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés et notifiés

par le Maître d’Ouvrage.

Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence

financière seront préparés, signés et notifiés par l’Ingénieur du Marché .

Les ordres de services valant mise en demeure seront signés et notifiés par le Maître d’Ouvrage ;

Le co-contractant disposera d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout Ordre de Service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispensera pas Le co-contractant d’exécuter les ordres de service reçus.

Article 9 :      ROLE ET RESPONSABILITE DU CO-CONTRACTANT
Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué à l’Ingénieur en cinq (5)

exemplaires à chaque début de mois.

Le co-contractant  sera réputé avoir visité et examiné l’emplacement des travaux et ses environs, et pris connaissance, avant la remise de son offre des caractéristiques, de l’emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l’importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier, des installations nécessaires. D’une manière générale, il est réputé s’être procuré toutes les informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d’influencer son offre.

Le co-contractant  est responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage de l’organisation et de la conduite du chantier, de la qualité des matériaux et fournitures dont la charge lui incombe, employés par lui, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier et de la bonne exécution des travaux.

Les travaux seront exécutés conformément aux plans et spécifications techniques selon les règles de l’art

conformément aux techniques et pratiques en République du Cameroun.

A cet effet, Le co-contractant devra prendre toutes les mesures pour fournir tous les moyens nécessaires et engager tout le personnel spécialisé.

Le co-contractant  reste responsable de la totalité du chantier, y compris des interventions des sous- traitants agréés. Il lui appartient en outre d’assurer la coordination des prestations des fournisseurs, des sous-traitants dont le concours lui est assuré pour les différents corps d’état, leur intervention en temps utile sous sa direction et la bonne exécution des ordres donnés par l’Ingénieur.

Le co-contractant devra assurer la protection et la sécurité des ouvrages existants pendant l’exécution des

travaux.

Le co-contractant devra tenir constamment à jour un planning d’avancement des travaux et le communiquer régulièrement à l’Ingénieur.

Article 10 :    SOUS-TRAITANCE
Le Marché à élaborer à l’issue du présent appel d’offres prévoit la possibilité pour l’attributaire de faire

exécuter une partie des travaux par un ou des sous-traitants.

L’attributaire ne pourra confier des travaux en sous-traitance sans l’accord préalable du Maître d’Ouvrage, représenté par le Chef de Service du Marché . Cette autorisation n’affranchit l’attributaire d’aucune de ses obligations contractuelles.

L’attributaire doit s’assurer que les sous-traitants sont en règle avec l’Administration Camerounaise.

Le non-respect des dispositions ci-dessus constitue un motif de résiliation du Marché .

En cas d’autorisation, la part sous-traitée des travaux ne doit pas excéder trente pourcent (30%) du montant du Marché .

Les sous-traitants devront satisfaire aux mêmes conditions techniques et financières que le titulaire du

Marché . Ils exécuteront les travaux sous la seule et pleine responsabilité de l’attributaire

En tout état de cause, l’attributaire restera vis à vis du Maître d’ouvrage représenté par le Chef de Service du

Marché , seul responsable de l’exécution du contrôle conformément aux obligations contractuelles.

Article 11 :    PROJET D’EXECUTION
Le projet d’exécution, comprend les  pièces graphiques détaillées, les  notes  de calcul et  toutes les informations nécessaires, relatives aux technologies employées et aux équipements mis en œuvre. Il est établi par le Co-contractant conformément aux clauses contractuelles et dans le respect des directives contenues dans le Dossier d’Appel d’Offres.

Le projet d’exécution est soumis à l’approbation de l’Ingénieur du du Marché . Il dispose d’un délai maximum

de 72 heures pour approuver ou rejeter en motivant son rejet, le projet d’exécution.

Après approbation, le projet d’exécution est transmis au Chef de Service  du Marché et au Délégué

Départemental des Marchés publics, à la diligence de l’Ingénieur.

L’approbation de l’Ingénieur du Marché n’atténue en rien la responsabilité du Co-contractant pour la

conception des ouvrages et l’exécution des travaux correspondants.

Avant la réception provisoire, le Co-contractant remet à l’Ingénieur quatre (04) exemplaires des plans de récolement des ouvrages réalisés, dont un original reproductible. La procédure de validation du plan de recollement reste la même que celle du projet d’exécution.

Article 12 :    MATERIEL ET PERSONNEL A METTRE EN PLACE
Le co-contractant s’engage à mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution des travaux suivant les règles de l’art et conformément aux stipulations du CCTP contenu dans le Dossier d’Appel d’Offres.

Le Marché est exécutée dans le respect du contenu de l’offre technique, financière et en personnel qualifié,

fournie par le co-contractant et à l’origine de l’adjudication.

A cet effet, toute modification, même partielle, apportée à l’offre technique est soumise à l’approbation préalable de l’Ingénieur du Marché . En cas d’accord, le co-contractant procède aux remplacements avec un personnel de compétence équivalente ou par un matériel de références et de qualité similaire.

Toute modification unilatérale apportée à l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du Marché  tel que visé à l’article 51 ci-dessous ou d’application de réfractions de 10% sur le prix unitaire du personnel d’encadrement et/ou du matériel.

Article 13 :    LEGISLATION CONCERNANT LA MAIN D’ŒUVRE
Le co-contractant est tenu de se conformer à la législation en vigueur au Cameroun concernant l’emploi de la main d’œuvre. Il recrute en priorité le personnel local à qualification équivalente.

Article 14 :    REMPLACEMENT DU PERSONNEL D’ENCADREMENT
En cas de remplacement du personnel d’encadrement, le co-contractant procède aux remplacements avec un personnel de compétence équivalente. Au cas où la qualification du personnel proposé est inférieure à celle de l’agent considéré mais conforme aux dispositions du dossier de consultation, le co-contractant est passible d’une pénalité correspondant au 5/1000ème du montant de sa Marché.

En tout état de cause et sauf cas de force majeure, le co-contractant ne peut remplacer plus de 50% de son

personnel sans s’exposer à la résiliation du Marché.

Si l’Ingénieur exige le remplacement d’un personnel du co-contractant, suite à une faute grave dûment constatée sur le chantier par les deux parties, le co-contractant, doit pourvoir à son remplacement immédiat et à ses propres frais.

Article 15 :    MODIFICATION DES OUVRAGES
Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit lors de la phase d’exécution, d’introduire dans les ouvrages, toutes modifications, adjonctions, suppressions d’ouvrages ainsi que les éventuelles suppressions de catégorie de travaux qu’il estime nécessaire pour la bonne réussite et l’économie des travaux sans pour cela que le co- contractant puisse prétendre à quelques compensations ou indemnités que ce soit en dehors de celles indiquées dans le CCTP.

Article 16 :    MATERIAUX
Le co-contractant recherche à ses frais les lieux d’extraction des matériaux nécessaires à la réalisation des

travaux.

Les matériaux doivent être conformes aux spécifications du CCTP. Ils sont soumis aux essais ou épreuves

que l’Ingénieur juge utiles de prescrire suivant les spécifications du Marché .

Les moyens de contrôle mis en place par le co-contractant et à ses propres frais, doivent lui permettre, d’assurer un contrôle permanent des ouvrages tant sur le chantier que sur les lieux d’extraction des agrégats, de préparation des matériaux ou de fabrication des parties d’ouvrages.

Article 17 :    DEMOLITION DES OUVRAGES DEFECTUEUX ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX REFUSES
17.1.    L’Ingénieur du Marché a le pouvoir d’ordonner par écrit :

   L’enlèvement du chantier dans un délai de quarante-huit (48) heures, de tous les matériaux réputés non conformes aux exigences du Marché  et leur remplacement par d’autres matériaux

convenables et approuvés si nécessaires après essais de laboratoire ;
   La démolition et la reconstruction conformément aux stipulations du Marché , de tout ouvrage ou

partie d’ouvrage non conforme aux exigences du Marché  , tant en ce qui concerne le mode
d’exécution que les matériaux utilisés ;

17.2.   En cas de non-conformité, les dépenses sont entièrement à la charge du co-contractant.

Article 18 :    BREVET D’INVENTION
Le co-contractant doit s’entendre s’il y a lieu avec les propriétaires ou les possesseurs de licence dont il utilise les procédés. Il procède au règlement de tous les droits et redevances y relatifs et garantit le Maître d’ouvrage contre toute poursuite dans le cas d’une atteinte à la propriété intellectuelle.

Article 19 :    PHASAGE DES TRAVAUX
Le co-contractant doit respecter le séquençage des différentes phases des travaux décrites dans sa soumission, de façon à faciliter le contrôle des ouvrages et le respect des délais impartis prévus dans le chronogramme des travaux.

Article 20 :    ACCES AU CHANTIER
Le Maître d’Ouvrage, Le Délégué Départemental des Marchés Publics, l’Ingénieur du Marché    et toute personne dûment autorisée par ces derniers, peuvent à tout moment accéder au chantier et aux lieux

d’extraction des matériaux, de fabrication ou d’approvisionnement des produits manufacturés et outillages

utilisés pour les travaux.

Par ailleurs, dans le cadre de la mission de vérification de l’effectivité des travaux, les personnes dûment autorisée par l’Autorité Contractante peuvent à tout moment accéder au chantier et à toutes informations y relatives.

Article 21 :    REUNIONS DE CHANTIER
Les réunions de chantier sont programmées de façon hebdomadaire à l’initiative de l’Ingénieur. La participation de l’Ingénieur et du co-contractant aux réunions de chantier est obligatoire.

Chaque réunion de chantier fait l’objet d’un procès-verbal signé par les participants et transmis au Délégué
Départemental des Marchés Publics à la diligence de l’Ingénieur du Marché .

Article 22 :    JOURNAL DE CHANTIER
Le co-contractant tient un journal de chantier mis à jour de façon quotidienne. Il est conservé en permanence sur les lieux du chantier et mise à disposition de l’Ingénieur, du Chef de Service du Marché  et de l’Autorité Contractante ou de leurs représentants. Y sont consignés :

   les conditions atmosphériques ;

   l’avancement des travaux ;

   le personnel présent sur le chantier ;

   les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;

   les travaux exécutés dans la journée, les quantités mises en œuvre et le matériel employé ;

   les prestations réalisées par les sous-traitants ;

   les incidents dans la mise en œuvre des ouvrages et les solutions techniques mises en œuvre ;

   les prescriptions, les non conformités et les incidents relevés par l’Ingénieur, ainsi que les observations susceptibles de donner lieu à réclamations de sa part ;

   les observations de toute nature relevées par l’Ingénieur ou le Co-contractant, et relatives à la

qualité de la mise en œuvre, aux matériaux fournis, au personnel employé ou au chronogramme des travaux ;

   les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement du Marché  (notifications,

résultats d’essais, attachements) ;

   les visites officielles.

Le journal est signé contradictoirement par l’Ingénieur et le responsable des travaux représentant le co- contractant, à chaque visite du chantier ; il est visé systématiquement lors des réunions de chantiers.

En cas de réclamation du co-contractant, il ne peut être fait état que des évènements ou documents mentionnés en temps utiles dans le journal de chantier.

Tout refus de présentation du journal de chantier au Délégué Départemental des Marchés Publics ou à l’Ingénieur, et toute tentative de falsification, ou de destruction partielle ou totale de ce document peut aboutir à la suspension des paiements et à la résiliation du Marché . En tout état de cause Le co-contractant ne peut se prévaloir de l’impossibilité de fournir le journal de chantier.

Article 23 :     MISE A DISPOSITION DES LIEUX
Les installations provisoires de chantier, les ateliers de préfabrication, les carrières d’emprunts, les voies d’accès, les garages, les bureaux et logements du personnel nécessaires à l’exécution des travaux, ne peuvent être édifiés que sur les emplacements agréés par l’Ingénieur en accord avec  les autorités administratives et traditionnelles locales.

Dans la mesure de leurs possibilités, l’administration ou les autorités traditionnelles locales peuvent mettre à la disposition du co-contractant et pour la durée des travaux, des espaces du domaine privé ou public de l’état nécessaires aux besoins du chantier. Ces terrains doivent être nettoyés et remis en bon état à la fin des travaux.

Article 24 :    MESURES DE SECURITE
Le co-contractant prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection du personnel employé et des visiteurs sur le chantier, conformément à la réglementation en vigueur.

En outre, le co-contractant a la charge d’assurer la sécurité du chantier contre les intrusions. A cet effet, il doit fournir et entretenir à ses frais tous dispositifs nécessaires d’éclairage, de clôture, de protection et de gardiennage nécessaires à la préservation des ouvrages, des matériaux ou du matériel entreposés sur le chantier. Il soumet ces dispositifs à l’approbation préalable de l’Ingénieur.

Article 25 :    PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Le co-contractant est tenu de se conformer aux textes régissant la protection de l’environnement en vigueur au

Cameroun et notamment la loi cadre n°096/12 du 03 août 1996 sur la gestion de l’environnement.

Il doit se conformer aux prescriptions du CCTP en la matière.

Article 26 :    REMISE EN ETAT DES LIEUX
La remise en état des lieux, comprend l’enlèvement des installations provisoires, des matériels, matériaux et débris de chantier, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception provisoire des ouvrages et au plus tard, avant l’approbation du décompte général et définitif des travaux.

CHAPITRE III : RECEPTION DES TRAVAUX
Article 27 :    RECEPTION PROVISOIRE
Avant la réception provisoire, l’entrepreneur demande par écrit au Maître d’Ouvrage avec copie au Délégué Départemental des Marchés Publics et à l’Ingénieur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception. Cette visite technique préalable à la réception effectuée contradictoirement par l’Ingénieur du Marché ou son représentant, le Délégué Départemental des Marchés Publics ou son représentant à titre d’Observateur et le co- contractant porte sur :

    la reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés ;

    la constatation des quantités effectivement réalisés ;

    la constatation de l’achèvement des travaux conformément aux termes de la Lettre- Commande, ou de la non-exécution ou du non-respect partiel ou total des prestations prévues dans Le Marché ;

    La notification des réserves éventuelles et des délais de mise en conformité ;

    la constatation du repli des installations de chantier et de la remise en état des lieux.

Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ et signé contradictoirement par L’Ingénieur de la Lettre- Commande, le Co-contractant,. Les délais de levée des réserves au plus tard avant la réception provisoire des travaux, sont fixés de commun accord avec le Co-contractant.

La réception provisoire est effectuée à la demande du co-contrantant en cas d’exécution satisfaisante des
prestations prévues dans le marché, exécution constatée par un procès-verbal de levée des réserves contenues dans le procès-verbal de la Commission de pré réception technique.

Le Co-contractant est convoqué à la réception par courrier au moins cinq (5) jours avant la date de la réception. Il

est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).

Il prend part à la réception. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la Commission

de réception.

Après la visite du chantier, la Commission examine le procès-verbal de la Commission de pré réception technique

et procède à la réception provisoire des travaux s’il y a lieu.

Le procès-verbal signé séance tenante par au moins 2/3 des membres de la commission présents dont le

Président, prononce soit :

      la réception provisoire des travaux sans réserve ;

      le refus de réceptionner les travaux.

Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux..

Article 28 :    DELAI DE GARANTIE
Le délai de garantie concerne les travaux relatifs à l’ouvrage et aux équipements du bâtiment éventuellement installés.

Ce délai est fixé à douze (12) mois et court à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Article 29 :    ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE
Pendant la période de garantie, le co-contractant exécute à ses frais et en temps utile, tous les travaux nécessaires pour remédier aux désordres qui peuvent apparaître sur les ouvrages et qui relèvent de malfaçons.

Le co-contractant est responsable envers le Maître d’ouvrage de tous les désordres survenus sur les ouvrages, excepté ceux relevant d’une usure normale causée par l’usage, même si l’Ingénieur n’en a pas fait mention. Il dispose d’un délai de vingt (20) jours pour procéder aux réparations. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage a la possibilité de faire exécuter les travaux aux frais du co-contractant.

Article 30 :    RECEPTION DEFINITIVE
Après la visite des ouvrages, la Commission de réception, examine le procès-verbal de réception provisoire et

vérifie la levée effective d’éventuelles réserves. Elle procède à la réception définitive des travaux s’il y a lieu.

Le procès-verbal signé séance tenante par tous les membres de la commission, prononce soit :

    la réception définitive des travaux sans réserve ;

    la nécessité de lever les réserves dans un délai imparti, préalablement à la fixation d’une nouvelle date

de réception définitive des travaux.
    Tous les frais inhérents aux réceptions partielle, provisoire ou définitive des ouvrages sont à la charge du Co-contractant, y compris les travaux relatifs à la levée des réserves.

Article 31 :    COMMISSION DE RECEPTION
Après la visite des ouvrages, la Commission de réception, examine le procès-verbal de réception provisoire et

vérifie la levée effective d’éventuelles réserves. Elle procède à la réception définitive des travaux s’il y a lieu.

Le procès-verbal signé séance tenante par  au  moins 2/3 des membres de la commission dont le Président, prononce soit :

    la réception définitive des travaux sans réserve ;

    la nécessité de lever les réserves dans un délai imparti, préalablement à la fixation d’une nouvelle date

de réception définitive des travaux.
    Tous les frais inhérents aux réceptions partielle, provisoire ou définitive des ouvrages sont à la charge du Co-contractant, y compris les travaux relatifs à la levée des réserves.

La commission de réception est composée ainsi qu’il suit :

   Président :

    Le Maître d’Ouvrage ou son Représentant ;

   Observateur :  Le  Délégué  Départemental  des  Marchés  Publics  du  LOM  ET  DJEREM  ou  son représentant

   Membres :

    Le Chef Service du Marché ;

    Le Comptable matières de la Commune de BERTOUA 1ER .

    Le cocontractant

   Rapporteur :

    L’Ingénieur de la Lettre- Commande.

Le Co-contractant saisit le Maître d’ouvrage afin de lui proposer une date de réception. Une fois la date approuvée,

celui-ci convoque les membres de la Commission de réception, aux fins de procéder à la réception.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 32 :    MONTANT DU MARCHÉ
Le montant du Marché, tel qu’il ressort du devis estimatif ci-joint, est de              (en chiffres)             (en lettres)

francs CFA Toutes taxes comprises (TTC) ; soit :

    Montant HTVA :            (          ) francs CFA

    Montant de la TVA :                 (           ) francs CFA

33.1.    Les montants du Marché calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du rabais éventuellement consenti par le co- contractant.

Article 33 :    CONSISTANCE DES PRIX
Les prix figurant au bordereau des prix unitaires sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur en République du Cameroun au mois précédant celui de la soumission.

En outre, le co-contractant est réputé avoir une parfaite connaissance des conditions locales susceptibles d’influer sur l’exécution des travaux pour s’en être personnellement rendu compte sur le terrain avant de soumissionner, mais également de toutes les sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux, notamment :

    les conditions de transport et d’accès au chantier à toute époque de l’année ;

    la présence éventuelle de risques naturels, notamment les risques d’inondation liés au régime des

pluies et des eaux dans la région ;
    les sujétions liées à la situation géographique des travaux ;

    les contraintes liées à la nature et à la qualité des terrains et des sols ;

    les prises de contacts avec les principaux acteurs locaux (autorités administratives et traditionnelles, organisations professionnelles, etc.)

Article 34 :    SOUS-DETAIL DES PRIX
Le co-contractant est sensé avoir fourni dans sa soumission le sous détail des prix, qui fait ressortir dans le détail le montant des charges et des frais accessoires sur salaire et main d’œuvre, ainsi que les frais de montage, d’entretien et de démontage des installations provisoires de chantier, d’amortissement des installations, du matériel et de l’outillage, ainsi que toutes les sujétions, frais généraux, faux frais et bénéfices.

Les montants du Bordereau des Prix Unitaires comprennent tous les frais de la main d’œuvre participant directement ou indirectement à l’exécution des travaux, y compris les salaires et les primes, les assurances ; les charges salariales, les frais de déplacement. Ils comprennent également les postes suivants :

    Amenée, montage, entretien, démontage et repli de toutes les installations y compris bureaux, laboratoires, matériel de carrière éventuels, ateliers, habitation etc. ;

    Amenée, fourniture, stockage et transport de tous les matériaux, ingrédient, carburant, lubrifiant, etc. ;

    Entretien des ouvrages existants utilisés pour la réalisation de la présente Marché ;

    Prospection des gîtes d’emprunt, extraction, stockage et mise en œuvre des matériaux drainage des

gisements ;
    Des mesures d’atténuation des impacts directs environnementaux ;

    Entretien des ouvrages pendant le délai de garantie ;

    Assurance y compris responsabilité civile ;

    Assurance de chantier ;

    Frais financier et frais généraux du chantier ;

    Rémunération pour bénéfice et aléas.

Les prix du bordereau des prix comprennent toutes les sujétions d’exécution qu’elles soient ou non explicitées dans le présent CCAP ou dans le CCTP. Une modification des quantités peut être apportée en plus ou en moins dans le volume des travaux, quelles que soit la quantité des travaux réellement exécutés, les prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires seront appliqués. Si la quantité des travaux diminue de plus de 50% du montant prévu dans Le Marché, l’Attributaire peut prétendre à une indemnisation.

Article 35 :    TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - VARIATION DANS LA MASSE ET LA NATURE DES TRAVAUX
Qu’il s’agisse d’augmentation dans la masse des travaux, ou d‘ouvrages non prévus au marché, aucun travail supplémentaire ne peut être exécuté par un Co-contractant, s’il n’a pas fait au préalable l’objet d’un Ordre de Service de l’Autorité Contractante le prescrivant explicitement.

Il est fait application des prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires si les travaux supplémentaires comportent de nouveaux prix, la validation de ceux-ci fait l’objet d’un avenant. Est considéré comme nouveau prix, tout prix ne figurant pas dans le Bordereau des Prix Unitaires ou dans le détail estimatif de la présente lettre commande si celui-ci a été présenté dans l’offre du Co-contractant.

Article 36 :    PRÉPÉRATION DES DECOMPTES
Le Co-contractant est rémunéré par décomptes provisoires établis en appliquant des prix du bordereau des prix

unitaires aux prestations réellement exécutées.

A l’issue de chaque réception partielle des travaux, le Co-contractant et l’Ingénieur établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau des prix pouvant donner droit au paiement.

Les projets de décompte provisoire des travaux effectivement réalisés en sept (07) exemplaires, sont transmis à
l’Ingénieur de la Lettre- Commande.

L’Ingénieur du Marché après vérifications sous 72 heures, rejette ou signe le projet de décompte et le transmet au

Chef Service pour liquidation.

A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, l’Ingénieur dresse le décompte général et définitif du Marché qu’il fait signer contradictoirement par le Co-contractant et le Chef de Service qui le transmet au Délégué Départemental des Marchés Publics qui y appose le visa. Ce décompte comprend :

        Le décompte final définitif et les additifs éventuels ;
        Eventuellement la libération du reliquat de la retenue de garantie, le cas échéant ;

        La récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le Co-contractant et la réception définitive, lient définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires

Article 37 :  MODALITES ET REGLEMENT DES TRAVAUX EXECUTES
Le règlement du Marché est exécuté par le Maître d’Ouvrage sur présentation du décompte établi en sept (07)

exemplaires par le co-contractant et signés par :

    le Co-contractant ;

    l’Ingénieur du Marché ;

    le Chef de Service.

Le paiement est effectué par virement au compte bancaire du co-contractant. Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues.

Article 38 :    AVANCE DE DEMARRAGE
Une avance de démarrage d’un montant au plus égal à 20% du montant TTC  du Marché  peut être accordée à la

demande du Co-contractant, dès notification du Marché.

Cette avance est cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le

Ministère en charge des Finances.

Le remboursement de l’avance de démarrage s’effectue par prélèvement de 30% sur chaque décompte et commence lorsque l’lorsque le montant des prestations exécutés au titre du Marché , exprimé en prix de base, atteint ou dépasse quarante pour cent (40%) du montant initial du Marché , il s’achève lorsque ce taux atteint quatre-vingt pour cent (80%) . En tout état de cause, le remboursement doit être terminé un mois avant la date d’expiration du délai contractuel.

Au fur et à mesure du remboursement de l’avance de démarrage, l’Autorité Contractante donne la mainlevée de la

part du cautionnement définitif correspondante si le Co-contractant en fait la demande.

Article 39 :    CAUTIONNEMENT DEFINITIF
Le cautionnement définitif qui garantit l’exécution intégrale des travaux est constitué dans un délai de vingt (20)

jours à compter de la date de notification du Marché . Il est conservé par l’Autorité Contractante. Le cautionnement

provisoire de soumission est restitué au Co-contractant dès constitution de ce cautionnement définitif.

Le montant du cautionnement définitif est fixé à 2% du montant toutes taxes comprises du Marché   . Ce cautionnement définitif peut être remplacé par une caution bancaire d’un établissement financier de premier ordre agréé par le Ministère des Finances.

Au terme de l’exécution intégrale de l’ensemble des prestations prévues par Le Marché, le cautionnement définitif est restituée ou la caution bancaire le remplaçant libérée par main levée de l’Autorité Contractante sur demande écrite du Co-contractant. A défaut, ledit cautionnement définitif sera saisi au profit du Maître d’Ouvrage.

Article 40 :    RETENUE DE GARANTIE
A titre de garantie des travaux, il sera opéré sur le montant de chaque acompte mensuel une retenue de 10% du
montant TTC de la partie d’ouvrage concernée de cet acompte. La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie bancaire à première demande de retenue de garantie personnelle et solidaire du même montant émanant d’un établissement bancaire installé sur le territoire camerounais et agrée par le Ministère des Finances. Cette retenue de garantie sera restituée, ou la caution levée, dès réception définitive des travaux.

Article 41 :    ASSURANCE ET PROTECTION DES CHANTIERS
Le Co-contractant doit justifier qu’il est titulaire d’une police d’assurance de responsabilité civile pour les dommages de toutes natures causés aux tiers :

    par son personnel, salarié en activité de travail ;

    par le matériel qu’il utilise ;

    du fait des travaux.

Par ailleurs le chantier doit être couvert pour l’ensemble des travaux par une assurance globale de chantier délivrée par une compagnie agréée par l’autorité compétente. Les frais inhérents à cette assurance sont à la charge du Co-contractant

Le co-contractant dispose de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux pour présenter un certificat d’une compagnie d’assurance prouvant qu’elle a intégralement été réglée des primes ou cotisations relatives aux travaux pour la présente Marché. Passé ce délai Le Marché peut être résiliée.

Le co-contractant est tenu d’assurer la protection et le gardiennage de son chantier jour et nuit. Il veille notamment à empêcher toute intrusion accidentelle ou malveillante par une clôture et des pancartes bien visibles, interdisant l’accès du chantier au public. Le Co-contractant est tenu responsable de tout accident qui surviendrait sur le chantier suite à l’absence des dispositifs requis.

La Garantie décennale est gérée conformément aux dispositions du Code Civil.
Article 42 :    VARIATION DES PRIX
Le Marché à élaborer à l’issue du présent appel d’offres est à prix unitaires et forfaitaires. Ces prix sont définitifs,

fermes et non révisables.

Article 43 :    REGIME FISCAL ET DOUANIER
Le Marché à élaborer à l’issue du présent appel d’offres est soumise aux droits et taxes en vigueur au Cameroun.

Article 44 :     TIMBRE ET ENREGISTREMENT
Sept (07) exemplaires originaux du Marché timbrés par page seront enregistrés par le co-contractant dans un Centre Principal des Impôts, conformément à la réglementation en vigueur, puis déposés dans les services du Maître d’Ouvrage pour ventilation.

Article 45 :    PENALITES
Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

Un deux millième (1/2000è) du montant TTC de la présente Marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au delà du délai contractuel fixé par Le Marché;

Un  millième (1/1000è) du  montant TTC de la présente Marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

Le montant cumulé des pénalités est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du Marché de base, sous peine de
résiliation.

CHAPITRE V : CLAUSES DIVERSES.
Article 46 :    FRAIS COMMERCIAUX EXTRAORDINAIRES
Le co-contractant déclare que la présente Marché n’a donné, ne donne pas ou ne donnera pas lieu à perception de

frais commerciaux extraordinaires.

Le co-contractant s’engage, s’il est établi de financement de frais commerciaux extraordinaires au titre du Marché

, à réserver à l’Ingénieur pour le compte du Maître d’ouvrage, le montant de ses frais.

En outre, si Le co-contractant était convaincu de perception des frais commerciaux extraordinaires, il encourrait les sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 47 :    TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Au cas où l’exécution d’une Marché à élaborer à l’issue du présent appel d’offres nécessiterait le transport des matériels et équipements dans le sens étranger vers le Cameroun et vice versa, ce transport sera assuré selon les dispositions résultant des conventions et accords internationaux et à la charge de l’attributaire.

Article 48 :    INFORMATIONS DE CHANTIER A AFFICHER
Dans un délai de 10 jours à partir de l’ordre de service de commencer les travaux, le co-contractant s’engage à apposer à l’entrée du chantier et de façon visible, un panneau de chantier solidement ancré dans le sol et portant toutes les indications nécessaires à une hauteur minimum de 1,60 mètre à partir du sol, conformément aux indications suivantes :

    Matériau : bois

    Dimensions de chaque panonceau : 25 cm de hauteur par 180 cm de longueur, épaisseur de 3 cm ;

    Revêtement : une couche de peinture antirouille suivie d’une couche de peinture glycérophtalique de

teinte blanche. Les inscriptions sont réalisées en noir sur fond blanc.
    Texte :
Article 49 :    RESILIATION DU MARCHÉ
La présente Marché peut être résiliée dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur au Cameroun, notamment au Titre V, Chapitre I, Section II, Sous-Section I du décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, dans les cas de :

    Retard de plus de 15 (quinze) jours calendaires dans l’exécution d’un Ordre de Service, une mise en

demeure ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;
    Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant du Marché ;

    Absence de cautionnement définitif ;

    Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

    Défaillance de l’Entrepreneur ;

    Non-paiement persistant des prestations.

Article 50 :    DIFFERENDS ET LITIGES
Les parties conviendront que les litiges pouvant naître de l’interprétation ou de l’exécution du Marché en projet relèveront des juridictions compétentes.

Toutefois, il sera recherché au préalable un règlement amiable des différends éventuels.

Article 51 :    CAS DE FORCE MAJEURE
Dans le cas où Le co-contractant  invoquerait le cas de force majeure, les seuils en-deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

    Pluie : 200 millimètres en 24 heures;

    Vent : 40 mètres par seconde;

    Crue : la crue de fréquence décennale.

Article 52 :    EDITION ET DIFFUSION DU MARCHÉ EN PROJET
Quinze (15) exemplaires du Marché à élaborer à l’issue du présent appel d’offres seront édités par les soins du co-

contractant et fournis à l’Autorité Contractante pour diffusion.

Article 53 et dernier :   VALIDITE ET ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHÉ
Le Marché en projet ne deviendra valide qu’après sa signature par l’Autorité Contractante, et entrera en vigueur

dès sa notification au co-contractant par ladite Autorité.

TITRE II : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)
SOMMAIRE
	
	DESIGNATION
	Page

	A-
	INTRODUCTION
	62

	B-
	MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX
	62

	
	Chapitre 1
	GENERALITES : Béton armé ou non - Mortiers
	62

	
	Chapitre 2
	INSTALLATION DE CHANTIER
	63

	
	Chapitre 3
	TRAVAUX PREPARATOIRES/TERRASSEMENTS
	64

	
	Chapitre 4
	FONDATIONS
	65

	
	Chapitre 5
	MACONNERIE-ELEVATION
	65

	
	Chapitre 6
	COUVERTURE-ETANCHEITE-PLAFOND
	66

	
	Chapitre 7
	MENUISERIE METALLIQUE
	67

	
	Chapitre 8
	ELECTRICITE
	68

	
	Chapitre 9
	PEINTURE - VERNIS
	68

	
	Chapitre 10
	VRD
	68

	
	Chapitre 11
	ASSAINISSEMENT DANS L’EMPRISE DU
BATIMENT
	68

	C-
	TABLEAU RECAPITULATIF DES DIFFERENTES FORMULATIONS ET RENDEMENTS
	69


A- INTRODUCTION
Le présent devis descriptif technique a pour but de définir la consistance et le mode d’exécution des travaux à réaliser suivant les règles de l’art et conformément aux documents constitutifs du Marché .

Il  est  établi  à  titre  indicatif  pour  préciser  et  compléter  les  indications  du bordereau  des  prix  unitaires, du  devis estimatif  ainsi  que  des  pièces  graphiques nonobstant les clauses du contrat.

B- MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX
CHAPITRE 1 : GENERALITES : Béton armé ou non - Mortiers
1-Sables
Tous  les  sables  seront  exempts  d’oxydes,  de  matières  organiques  d’origine

animale ou végétale.

La granulométrie sera comprise entre 0,08mm et 2,5 mm pour les mortiers et chapes ; et entre 0,16 mm et 5 mm pour les ouvrages en béton. Nous veillerons que la quantité d’élément fin, vases, et matière soluble susceptible d’être éliminée par décantation soit réduite au maximum. Nous veillerons également que les grains soient durs et dépourvus d’élément plat ou effilés..

2-Gravillons
Les  gravillons  destinés  à  la  confection  des  bétons  seront  des  matériaux homogènes naturels ou concassés. Les graviers doivent avoir été débarrassés de leurs pellicules par soufflage ou par lavage.

3. Eaux de gâchage
Les eaux utilisées dans la confection des mortiers, bétons et au  lavage des agrégats doivent être dépourvues d’impuretés, de sels et surtout de matières en suspension. En cas des matières en suspension les eaux seront stockées dans des cuves pour une décantation naturelle avant utilisation.

4. Liants hydrauliques
Les  ciments  à  utiliser  pour  les  bétons  et  mortiers  devront  satisfaire  aux conditions générales imposées par la réglementation en vigueur. Ils seront de type, CPA 325 ou CPJ 35 de « CIMENCAM » ou de toute usine agrée et ne devront présenter aucune trace d’humidité.

Le stockage sur le chantier sera à cet effet réalisé sur un plancher sec et ventilé. Tout stock qui ne présenterait pas un aspect de pulvérulence sera rebuté et évacué dans les jours suivant le constat.

5. Armatures
Les armatures pour béton armé seront des aciers à haute adhérence, conformes aux prescriptions des règles BA 91 modifié 99. Elles doivent être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille, et sans trace de peinture de ou graisse.

Elles seront façonnées et mises en œuvre conformément au plan de ferraillage soumis par l’Entrepreneur à l’approbation de l’Ingénieur du Marché   avant le début des travaux.

6. Coffrages
Les coffrages seront simples et robustes. Ils devront supporter sans déformation appréciable le poids et la poussée du béton, les effets de la vibration et le poids des hommes employés lors de la mise en œuvre.

Nous veillerons à l’étanchéité des coffrages pour que les « serrages » du béton par vibration ne soient pas une cause de la perte de la laitance du ciment.

Les   éventuels trous de scellement   seront obtenus par mise en place des fourreaux ou réservations.

Nous arroserons les coffrages avant toute utilisation et veillerons que les surfaces en contact   avec le béton soient suffisamment lisses et nettes pour que les parements présentent des surfaces régulières avec un bon aspect du brut de décoffrage.

7- M ise  en  œu vre  des  béton s 
La  fabrication  des  différents  bétons  sera  manuelle  et  à  la  demande  à  telle enseigne qu’un béton gâché soit immédiatement mise en œuvre avant le début de sa prise. Pendant le transport et la mise en œuvre, des dispositions seront prises pour éviter toute ségrégation

Nous vibrerons soigneusement les bétons, mais seulement jusqu’à l’apparition de la laitance et non au-delà

Sauf dans le cas où les ouvrages seront protégés, le coulage du béton ne se fera pas sous une température ambiante excessive.

Nous prendrons toutes les dispositions pour que les armatures ne soient pas déplacées pendant la mise en œuvre des bétons. Les enrobages seront réalisés  à l’aide des cales à béton.

8-  Proportion sables-granulats-eau de gâchage
Nous ferons le dosage des gâchés comme suit :

Un volume de sable pour deux volumes de granulats. Soit pour un mètre cube de béton (1 m3 de béton) 800 L de graviers pour 400L de sable.

Nous déterminerons la quantité d’eau de gâchage in situ en fonction de la teneur en eau des agrégats et de la maniabilité désirée qui doit être de sorte que le fluage et le retrait soit réduit au maximum.

9- Les agglomérés
Ils seront fabriqués avec un mortier dosé à 300kg/m3 et ne pourront être mise en

œuvre qu’après quatorze jours à dater de leur moulage.

CHAPITRE 2 : INSTALLATION DE CHANTIER
Les installations de chantier comprendront :

  (01) aire de stockage des matériaux (gravier, sable, tout venant, latérite etc…) sera aménagée, aussi les différents matériaux seront déposés suivant la nécessité de mise en œuvre et utilisable immédiatement après dépôt.

  Une plaque donnant toutes les indications du contrat (Intitulé du Marché   – Financement - Maître d’ouvrage – Ingénieur du Marché   – Entreprise – Délai d’exécution) sera placée au lieu de construction du bâtiment.

  Après   l’approbation   du   projet   d’exécution   par   l’Ingénieur   du   Marché   ,

l’implantation des différents ouvrages sera faite par l’équipe de l’entreprise.

  L’on veillera que les emplacements définis dans les différents plans d’exécution en  annexe soient rigoureusement respectés. Pour cela un auto-contrôle  sera effectué avant l’approbation de l’Ingénieur du Marché .

CHAPITRE 3 : TRAVAUX PREPARATOIRES/TERRASSEMENTS
     Etudes :
Les études comprennent :

   L’élaboration d’un projet d’exécution des travaux comprenant entre autres :

1.  les plans d’exécutions ;

2.  les détails aux échelles convenables ;

3.  le planning d’exécution des travaux

   le projet d’exécution est remis avant le début des travaux

     Le Débroussaillage :
Le débroussaillage du terrain sur l’emplacement du bâtiment et sur un emprise de 10 m tout autour de celui-ci. Ce travail comprend toutes les sujétions d’abattage d’arbres et de dessouchage.

     Les Démolitions :
Elles concernent tout ouvrage fondé ou non  sur l’emplacement du bâtiment. Les produite sont évacués à la décharge publique ou à un endroit agréé par l’Ingénieur du Marché .

     Le décapage :
IL consiste à enlever pour stockage, pour réemploi ou évacuation à la décharge publique ou à un endroit agréé par l’Ingénieur, la terre végétale sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 10 m autour de celui-ci.

     Nivellement de la plateforme ;
Il s’effectue sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 7m tout autour

de celui-ci.

Le terrassement se fera sous la supervision de l’Ingénieur et de manière à avoir le nivellement, la planimétrie de l’emprise du bâtiment et de circulations diverses, tout en respectant les différentes pentes de talus existants.

     Implantation du bâtiment :
L’implantation du projet sera faite sur le terrain suivant les documents et plans

techniques en annexe et l’on veillera au respect strict des règles d’urbanisation.

     Fouilles
Après application des traces de fondations et positionnement des chaises suivant les règles de l’art, on procèdera au creusage des fouilles. Les fouilles seront  en rigoles sous murs de fondations de 0,40m de largeur et de profondeur moyenne 0,60m, avec bords verticaux au niveau jugé nécessaire par les essais sur place, et en puits sous semelles isolées carrées de 0,40m x 0,40m.

L’excavation des fosses, des tranchées pour assainissement, des canalisations d’eau et d’électricité seront réalisées avec un matériel approprié.

     Remblais
Les terres provenant des fouilles seront, sous réserve de leur bonne qualité, utilisées pour les remblais. Les terres excédentaires ainsi que de mauvaise qualité seront évacuées à la décharge publique ou en des lieux agréés par l’Ingénieur. De toute façon, les remblais seront purgés de  tous détritus, racines, matières végétales et gravats.

Ces remblais seront compactés à l’aide d’un compacteur manuel par couches successives de 20 cm d’épaisseur. Le niveau fini du remblai sera à - 8cm par rapport au bord supérieur de la longrine.  Ce remblai sera préalablement arrosé par couches de 20cm dans les différents compartiments de la fondation.

CHAPITRE 4 : FONDATIONS
     Béton de propreté
Un béton maigre dosé à 200 kg/m3 de 5 cm d’épaisseur sera régalé sur le fond des fouilles.

     Fondations ;
Les  fondations  se  réaliseront  dans  l’ordre  suivant :  semelles  isolées  sous poteaux ; longrines, murs en agglomérés de 20 bourrés.

[image: image4.png]


    Semelles filantes :

o Section 20x20 ;

o Béton dosé à 350 kg/m3
o Aciers longitudinaux : 4 HA10 ;
o Aciers transversaux (cadres) : RL 6 ; e=15 cm
[image: image5.png]


    Murs de fondations :

o
Les  murs  de  fondations  seront  exécutés  en  agglomérés  de ciment de 20x20x40 bourrés au béton ordinaire de dosé à 250 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment ordinaire ;

[image: image6.png]


    Semelles isolées sous poteaux

o
Dimensions des semelles : 40x40x20 pour amorces de poteaux de 15x15 ;

o
Dimensions des semelles : 40x80x20 pour amorces de poteaux de 15x30 ;

o Béton dosé à 350 kg/m3 ;

o Aciers porteurs HA 10 ; e= 15 cm ;
o Acier de répartition HA 10 ; e= 15 cm ;
[image: image7.png]


    Longrines au chaînage bas

o Section : 20 x15 ;

o Béton dosé à 350 kg/m3 ;
o Aciers longitudinaux : 4 HA10 ;
o Aciers transversaux (cadres) : RL 6 ; e=20 cm
[image: image8.png]


    Dallage du sol

o Le sol recevra un dallage en béton de 8 cm d’épaisseur, finition

talochée.

CHAPITRE 5 : MACONNERIE-ELEVATION
    Murs en élévation
Les murs porteurs seront montés en agglomérés de ciment creux de 15x20x40 suivant les indications des plans. Ces agglomérés devront offrir une résistance suffisante à l’écrasement, ils seront assemblés au moyen d’un joint de mortier de ciment de 2 cm d’épaisseur et plombés par un fil à plomb, afin de vérifier leur verticalité.

Les baies des fenêtres des blocs de deux salles de classe seront en claustras.

    Linteaux
o Section : 15x20 ;

o Dosage béton : 350 kg/m3 ;
o Aciers longitudinaux : 4 HA 8 ;
o Aciers transversaux  (cadres) : RL 6 ; e= 15 cm ;
    Poutres de véranda
o Section : 15x25 ;

o Dosage béton : 350 kg/m3 ;
o Aciers longitudinaux : 4 HA 10;
o Aciers transversaux  (cadres) : RL 6 ; e= 20 cm ;
    Chainage haut sur murs en agglos de 15
o Section : 15x20 ;

o Dosage béton : 350 kg/m3 ;
o Aciers longitudinaux : 4 HA 8;
o Aciers transversaux  (cadres) : RL 6 ; e= 20 cm ;
    Chape
D’une épaisseur de 2 cm, elle sera réalisée avec un mortier de gros sable dosé à

400 kg/m3. Finition lissage à la barbotine de ciment avec bouchardage.

    Enduit
Sur toutes les parties maçonnées ou bétonnées, il sera exécuté un enduit de

ciment de 2 cm d’épaisseur en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3.

o Accrochage : gobetis avec mortier de gros sable (rivière)

o Finitions : Avec mortier de sable fin taloché
Sur toutes les parties maçonnées ou bétonnées, il sera exécuté un enduit de

ciment (de 1,5 cm d’épaisseur pour les surfaces intérieures et 2,5 cm pour les murs

extérieurs) en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3.

    Tableau
Réalisé sur mur enduit, il sera fait au mortier de ciment armé d’un treillis soudé

ou grillage fin.
o Finitions : Taloché et lissé soigneusement au ciment ;

o Revêtement : 2 couches d’ardoisine de couleur verte ou noire.
CHAPITRE 6 : COUVERTURE-ETANCHEITE-PLAFOND
a-    Charpente

    Fermes
Les fermes seront exécutées avec du bois dur traité au xylamon de 3x15 ou 3x20

suivant indications des plans. L’entrait et l’arbalétrier seront doublés.

Ces fermes seront solidairement ancrées dans la maçonnerie à l’aide des fers d’attentes des poteaux.

    Pannes
Elles seront en bois dur traité aux fongicide et insecticides agréés par l’Ingénieur,

de section 8x8 suivant les indications des plans.

Sur les pignons et sur les murs de séparation, elles seront fixées avec des pattes de scellement en fer plat de 3x30x200.

b-    Couverture

La couverture sera réalisée en tôle bac aluminium 6/10è en une longueur fixée sur les pannes par des tirefonds de 8x80 avec accessoires.

o Le faîtage sera relevé et couvert avec des tôles faîtières ;

o Les pignons recevront des rives en aluminium.
[image: image9.png]



c-    Plafond

    Solivage

Rives
o
Façade principale et arrière : la planche de rive utilisée aura 40 cm de large et 3cm d’épaisseur. Elle sera recouverte en tôle bac alu d’épaisseur 3,5/10è ;

o Pignon : lattes 4x8 reliant les pannes

En bois dur traité au fongicides et insecticides agréés par l’Ingénieur, de section

4x8 minimum, les champs seront rabotés.

    Habillage
En  contreplaqué  de  4  mm  AYOUS  en  plaques  de  60x120  pour  les  parties intérieures et en tôles lisses en aluminium pour les débords.

N.B :
    Couvre joint périphérique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ;

    Trappe de visite dans chaque pièce ;


Trous  de  ventilation  protégés  par  un  grillage  au  droit  de  chaque  angle  du bâtiment.

    Seuil
Pour l’arrêt de la chape au niveau de l’estrade, des portes et de la véranda. Il sera en cornières de 30 avec queue de carpe tous les 50 cm.

N.B : Toutes les menuiseries métalliques recevront une peinture antirouille avant la livraison au chantier.

CHAPITRE 7 : MENUISERIE METALLIQUE
a-  Portes

Les portes seront métalliques et fixées sur les cadres en bois. Elles auront les caractéristiques suivantes :

    Portes à un vantail + imposte de 225 cm de haut ;

    Cadres en cornières de 40 ;


Ventail : tube carré de 30 + tôles noire de 10/10è sur une face + 03 paumelles grilles de 100 + serrures à CANON de type VACHETTE + 02 targettes ;

    Impostes : barreaudage en tubes carrés de 20 espèces de 10 cm.

b- Fenêtres

Les fenêtres seront constituées de :

    Au niveau de la face extérieure : Grille antivol en barreau de tubes galvanisées de

30 mm espacées de 12 cm fixées sur des cornières ;


Au  niveau  de  la  face  intérieure :  Battants  métalliques  à  deux  vantaux  en persiennes ; cadres en cornière de 40 ; Vantail (tube carré de 30 + tôles noire de

10/10è sur une face + 03 paumelles grilles de 100 + serrures à CANON de type

VACHETTE + 02 targettes)

c-  Seuil
Pour l’arrêt de la chape au niveau des portes et rampes. Ils sera en cornières de

30 avec queue de carpe tous les 50 cm.

CHAPITRE 8 : ELECTRICITE
    Fourreautage
En tubes flexibles (annelée) orange, ou gris de diamètre adéquat encastré dans la maçonnerie.

    Câblerie :

Les câbles seront en VGV ou en TH. En règles générales, on prendra les sections suivantes :

    1.5 mm2 pour les circuits d’éclairage ;

    2,5 mm2 pour les circuits des prises

Chaque circuit comprendra un maximum de huit (08) appareils et sera protégé par des fusibles de 10 A pour les circuits d’éclairage et 16 A pour les circuits des prises.

    Appareillage :
Les marques préconisées seront de caractéristiques précisées par l’Ingénieur. Les

modèles seront approuvés par le Maître d’Ouvrage avant la pose.

CHAPITRE 9 : PEINTURE - VERNIS
Les travaux de peinture comprendront toute sujétion d’égrenage, de ponçage et de rebouchage à l’endroit de peintre.

     Impression :

    Murs : Peinture type PANTEX 800 pour murs intérieurs et type PANTEX

1300 pour mors extérieurs en deux (02) couches ;

    Soubassement  de  15  cm  en  peinture  glycérophtalique  en  deux  (02)

couches ;

    Menuiseries bois et métallique : peinture à huile en deux (02) couches.

CHAPITRE 10 : VRD
    Caniveaux
Il sera exécuté autour des bâtiments des caniveaux en parpaings de 15x20x40 bourrés de 40 cm de large et de 30 cm de profondeur. Les parois recevront une ceinture de 10 cm d’épaisseur en béton armé dosé à 350 kg/m3.

Ces caniveaux  seront couverts de dalettes préfabriquées en  béton armé  aux droits des entrées des salles de classe et bureaux sur une largeur de 2m.

Une pente minimale de 2% sera exécutée au fond desdits caniveaux pour faciliter

l’écoulement des eaux.

     Dallage Extérieur
Les murs de soubassement seront protégés par un dallage de 80 cm de largeur et

8 cm d’épaisseur tout autour du bâtiment.

Ce dallage sera en béton ordinaire dosé à 300 kg/m3.

CHAPITRE 11 : ASSAINISSEMENT DANS L’EMPRISE DU BATIMENT
Les ouvrages prévus au présent chapitre comprendront :

Les canalisations EU, EV et EP en réseaux séparatifs, enterrées sous le dallage, canalisations en aval des réseaux à la charge des travaux de Plomberie ;

Les canalisations enterrées sous le dallage extérieur

Les regards sur les canalisations ci-avant ;

Les siphons et regards avaloirs

Les plans et les calculs des réseaux ;

Attentes de + 10 hors sol pour raccordement des équipements de plomberie

Limite des prestations, sorties des réseaux à 1 mètre des façades.

    Canalisations enterrées :
Les   canalisations   enterrées   seront   réalisées   en   tube   PVC   de   qualité assainissement pour réseau EU et EV, et sont définies au lot plomberie.

Concerne :

-        Toutes les canalisations enterrées sous le dallage y compris raccordement des siphons des puits de ventilation.

    Regards de visite :
Regards comprenant radier et parois réalisés en place. Mortier hydrofuge lissé en fond et sur les parois.

Les regards de plus de 1.00 m de profondeur comporteront des échelons de descente en fer galvanisé.

Les dimensions minimales des regards seront conformes au présent C.C.T.P

Fermeture par tampon fonte sous les voiries ou couvercle dispositif ERMATIC ER25 de SODIF ou similaire posé sur feuillure renforcé dans tous les autres cas.

Concerne

Il sera prévu un regard à chaque changement de direction, aux raccordements entre plusieurs canalisations, aux changements de pente dans une canalisation et tous les 15 m au maximum dans une canalisation en ligne droite.

     Débourbeur –Séparateur a graisse et séparateur a carburant
Le débourbeur en béton à réaliser selon le détail joint est situé à l'amont de la fosse septique en vue d'empêcher l'entrée des matières grasses dans la fosse septique ou situé avant les caniveaux pour les séparateurs à carburant en vue de retenir les carburants et lubrifiants.

    Fosse Septique
Les eaux usées devront être traitées dans une fosse septique suivie d’un puisard ou d’un décanteur digesteur suivi d’épurateur et filtre à sable.

La fosse ou le décanteur sera conçu pour assurer la rétention, la décantation et digestion des matières fécales par l'intermédiaire de bactéries pendant un séjour de 5 à 7 jours, qui sera dimensionné pour recevoir toutes les eaux usées.

La fosse à 3 compartiments sera réalisée selon les dimensions indiquées dans le plan. Elle sera suivie d'un élément épurateur constitué d'un filtre bactérien constitué de type pouzzolane contenu dans une cuve en béton armé parfaitement armé.

Des puisards ou des filtres à sable seront réalisés pour le traitement secondaire.

C-  TABLEAU RECAPITULATIF DES DIFFERENTES FORMULATIONS ET RENDEMENTS
	Désignation
	Dosage
	Utilisation

	Béton ordinaire dosé à 150 kg/m3
	-  Ciment = 150 kg (3 sacs) ;

-  Gravier 5/25= 800 litres (13 brouettes)

-  Sable gros grains = 400 litres (6,5 brouettes) ;

-  Eau = 175 l/m3
	Béton de propreté

	Béton dosé à 300 kg/m3
	-  Ciment = 300 kg (6 sacs) ;

-  Gravier 5/25= 800 litres (13 brouettes)

-  Sable gros grains = 400 litres (6,5 brouettes) ;

-  Eau = 175 l/m3
	-dallage sol, parpaings, appuis de fenêtres


	Béton armé dosé à 350 kg/m3
	-  Ciment = 350 kg (7 sacs) ;

-  Gravier = 800 litres (13 brouettes)

-  Sable = 400 litres (6,5 brouettes) ;

-  Eau = 175 l/m3
	Tous les éléments de structure porteurs

	Mortier dosé à
400 kg/m3
	-  Ciment = 400 kg (8 sacs) ;

-  Sable = 1 190 litres (20 brouettes) ;

-  Eau = 175 litres/m3
	Chape, Enduits

	Agglos creux de 15x20x40
	-  13 Agglos /M2 ;

-  Mortier de pose dosé à 300 kg/m3 :

     Ciment 5 kg/m2 ;
     Sable 18 litres/m2 ;
     Eau : 3 litres /m2
-  Béton de bourrage dosé à 150 kg/m3

     Ciment : 8,86 kg/m2 ;
     Sable : 24,8 litres /m2 ;
     Gravier : 50,8 litres /m2 ;
     Eau : 10, 34 litres /m2
	Elévation

	Agglos bourrés de 20x20x40
	-  13 Agglos /M2 ;

-  Mortier de pose dosé à 300 kg/m3 :

     Ciment 6,25 kg/m2;
     Sable 22,5 l/m2;
     Eau : 3,75 l/m2

-  Béton de bourrage dosé à 150 kg/m3

     Ciment : 8,86 kg/m2 ;
     Sable : 24,8 litres /m2 ;
     Gravier : 50,8 litres /m2 ;
     Eau : 10, 34 litres /m2
	Sous-bassement

	Aciers
	-  Fondations : Semelles, amorces poteaux et longrines : 30 kg/m3 de béton ;

-  Elévation : Poteaux, poutres, appuis fenêtres, linteaux et chaînage haut : 65 kg/m3 de béton ;

-  Caniveaux : 25 Kg/m3 de béton.
	Les ouvrages en béton armé

	Peinture
	-  PANTEX 800 pour murs intérieurs : 0,5 KG/M2

-  PANTEX 1300 pour murs extérieurs : 0,5 kg/m2 ;

-  Peinture à huile type E-mail : 0,3 Kg/M2.
	


N.B : L’Entrepreneur tiendra compte des erreurs ou omissions qui résulteraient de l’exploitation des différents documents constitutifs du Marché
TITRE III : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (CBPU)
	N°  prix
	DESIGNATION DE LA NATURE D’OUVRAGE
	Unité
	Prix unitaires

	
	
	
	En chiffre
	En lettre

	LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES – ETUDES
101 : Installation de chantier;
102 : Projet d’exécution des travaux et plan de recollement;

103 : Assainissement et aménagement de la plateforme

	101
	INSTALLATION DE CHANTIER
Ce prix forfaitaire est valable pour toute la durée du chantier, y compris en cas de

retard, s’il y a lieu.
Il rémunère :
- Les frais de mise en place des installations, l’aménagement d’une base vie pour le personnel de l’Entreprise et la location ou acquisition des terrains, s’ils ne sont pas mis à la disposition de l’Entreprise par l’Administration.

- Les frais d’installation de tous les matériels nécessaires à l’exécution des travaux,

en particulier :

o
L’installation des équipements pour les bétons ( atelier de coffrage, ateliers  de  ferraillage,  bétonnière,  vibreur,  véhicule  de  liaison, groupe électrogène) ;

o  La construction d’une baraque de chantier de 6mx3,5m de hauteur

3m ;

o
Le déplacement total ou partiel de ces installations au cours du chantier y compris les transferts.

Après constat par l’Ingénieur du Marché, 70 % du forfait sera payé au cocontractant

pour couvrir ces frais, à la phase d’Installation.
- Les frais de repliement du chantier, en particulier :

o  Le démontage et l’enlèvement  ou la suppression de toutes les
installations fixes appartenant à l’Entreprise;

o  Le démontage et le repliement des ateliers de fabrication ;

o  Le repliement de tout le personnel et le matériel amenés de la base
vie  ou du chantier.

Après le constat de l’Ingénieur du Marché du repliement du chantier, 30 % du forfait de l’installation du chantier sera payé au cocontractant pour couvrir ces frais.
	FF
	
	

	102
	 PRO J ET  D ’ EXECUTION  D ES  TRAV AUX  ET PLAN D E REC O LLEMENT 
Ce prix rémunère au forfait, les frais d’établissement d’un Projet d’exécution des travaux, l’établissement en fin de chantier d’un dossier de recollement de tous les ouvrages exécutés et toutes opérations préparatoires.

Les études d’exécution comprennent :

-     Les plans et les notes de calcul ;
-     La méthodologie d’exécution des travaux ;

-
Les travaux préparatoires tels que les levés topographiques et essais géotechniques  etc;

Ce prix s’applique au forfait, mesuré par métré contradictoire
	FF
	
	

	103
	ASSAINISSEMENT ET AMENAGEMENT DE LA PLATE FORME
Ce  prix  rémunère  forfait  (ff),  l’assainissement  et  l’aménagement  de  la
plateforme. Il rémunère  tous les travaux tels qu’ils sont décrits dans le Cahier

des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et comprennent notamment :
-
La coupe de toutes les touffes de plantes ligneuses, des arbres dont le diamètre   est   inférieur   ou   égal   à   vingt   (20)   centimètres   et éventuellement des plantes épineuses ;

-     Toutes indemnisations pour coupes d’arbres ;

-     Coupe de tout arbuste et arbre dont le diamètre est supérieur à vingt
(20) centimètres ;

-     Le  dessouchage,  le  découpage  des  troncs,  l’évacuation  de  tous  les
produits en des endroits agrées par l’Ingénieur du Marché ;

-     Le nivellement de la plateforme ;
Et toutes sujétions liées à la protection de l’environnement

Ce prix s’applique au forfait, mesuré par métré contradictoire
	ff
	
	


	LOT 200 : TERRASSEMENT ET IMPLANTATION
Le lot 200 rémunère :
201 : Implantation du bâtiment ;

202 : Fouilles toutes catégories ;

203 : Remblai compacté sous dallage et fouilles;

	201
	IMPLANTATION DU BÂTIMENT
Ce prix rémunère au mètre au forfait (FF), les travaux d’implantation du

bâtiment, conformément aux plans et au  CCTP.
Il comprend notamment :

- la fourniture des lattes en bois blanc pour chaises ;

- la fourniture du matériel  pour implantation ;
- la mise en place des chaises ;
- la matérialisation des différents murs sur les chaises ;
- la vérification des différentes côtes ;
- la vérification de l’équerrage du bâtiment ;
- toutes sujétions.
Ce prix s’applique au forfait, mesuré par métré contradictoire
	FF
	
	

	202
	FOUILLES TOUTES CATEGORIES
Ce prix rémunère au mètre cube (m3), les travaux de fouilles manuelles ou à la tractopelle avec finitions manuelles des longrines et des murs de soutènement, mesuré par métré contradictoires.
	m3
	
	

	203
	REMBLAI  COMPACTE  SOUS  DALLAGE
Ce prix rémunère au mètre cube (m3), mesuré par métré contradictoire, les travaux de remblai au compacteur ou à la dame sauteuse sous dallage. Il

comprend le transport des matériaux d’apport, sa sélection afin de respecter

les caractéristiques du CCTP.
	m3
	
	

	LOT 300 : FONDATIONS
Le lot  300 rémunère :

301 : le béton de propreté dosé à 150 kg/m3 ;

302 : les agglos plein de 20x20x40 cm en sous bassement ;
303 : le béton armé dosé à 350 kg/m3 pour les semelles, amorces poteaux et longrines ;

304 : la couche de sable drainante sous dallage ;
305 : la film polyane ;

306 : le béton dosé 300 kg/m3 pour dallage du sol épaisseur 8 cm, y compris toutes sujétion ;

	301
	BETON DE PROPRETE DOSE A 150 KG /M3
Ce   prix rémunère au mètre cube (m3) le béton de propreté dosé à 150 kg/m3 conformément au CCTP.

Il comprend notamment :
- la fourniture de gravier selon le CCTP ;
- la fourniture de sable et de ciment selon le CCTP ;
- la fourniture d’eau de gâchage ;
- la mise en œuvre d’une couche de 5 cm d’épaisseur ;
- toutes sujétions.
Ce prix s’applique au mètre cube, mesuré par métré contradictoire.
	m3
	
	

	302
	AGGLOS PLEIN DE 20X20X40 CM
Ce prix rémunère au mètre carré (m2) la fourniture et la pose d’agglos

bourrées en fondations conformément au CCTP. Il comprend notamment :

- la fourniture des agglos de 20x20x40 selon le CCTP ;
- la fourniture du béton de bourrage dosé à 150 kg/m3 ;
- la fourniture du mortier de pose dosé à 300 kg/m3 ;
- la fourniture d’eau de gâchage ;
- la mise en œuvre
- toutes sujétions.
Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire.
	M2
	
	


68
	303
	Béton arme dose a 350 kg/m3 pour semelles, amorces poteaux et longrines
Ce  prix  rémunère  au  mètre  cube  (m3)  le  béton  dosé  à  350  kg/m3 conformément au CCTP.

Il comprend notamment :
- la fourniture de gravier selon le CCTP ;
- la fourniture de sable et de ciment selon le CCTP ;
- la fourniture d’eau de gâchage ;
- la fourniture et le façonnage des fers à béton ;
- la mise en œuvre
- toutes sujétions.
Ce prix s’applique au mètre cube, mesuré par métré contradictoire.
	m3
	
	

	304
	Couche de sable drainante sous dallage
Ce prix rémunère au mètre carré (m2), mesuré par métré contradictoire, la mise en place d’une couche de sable drainante  sous dallage, conformément au CCTP.

Il comprend notamment :
-   la fourniture du sable ;

-   l’approvisionnement sur l’étendue de la fondation et le réglage ;
-   toute sujétion.
Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire.
	m3
	
	

	305
	Film polyane
Ce prix rémunère au mètre carré (m2), mesuré par métré contradictoire, la mise en place du film polyane, conformément au CCTP.

Il comprend notamment :
-   la fourniture du film polyane ;
-   l’étalage du film polyane sur la couche de sable et sur toute la
superficie du bâtiment ;

-   toute sujétion.

Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire.
	m3
	
	

	306
	Béton dose a 300 kg/m3 pour dallage du sol ep 8 cm y compris toute
 s ujé tion  d’ e xéc ution 
Ce prix rémunère au mètre carré (m2) l’exécution du dallage avec chape
incorporée, conformément au CCTP. Il comprend notamment :

- la fourniture de gravier selon le CCTP ;
- la fourniture de sable et de ciment selon le CCTP ;
- la fourniture d’eau de gâchage ;
- la mise en œuvre
- toutes sujétions.
Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire.
	M²
	
	

	LOT 400 : MACONNERIE-ELEVATIONS-ENDUITS
Le lot 400 rémunère :
401 : Murs en agglos creux de 15x20x40 ;

402 : Murs en agglos creux de 10x20x40 ;

403 : Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, linteaux, poutres et chaînage ;
404 : Enduits sur murs intérieurs et extérieurs ;

405 : Claustra ;
406 : Chape lisse épaisseur 3 cm ;

407 : Remplissage pour surélévation des placards ;
408 : Paillasse en béton

	401
	Murs  en agglos creux de 15x20x40  
Ce prix rémunère au mètre carré (m2) la fourniture et la pose des parpaings creux de 15 x 20x40 conformément au CCTP.

Il comprend notamment :
- la fourniture des parpaings creux selon le CCTP ;

- la fourniture du mortier de pose dosé à 400 kg/m3 ;
- la mise en œuvre ;
- toutes sujétions.
Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire.
	M²
	
	


69
	402
	Murs  en agglos creux de 10x20x40  
Ce prix rémunère au mètre carré (m2) la fourniture et la pose des parpaings creux de 10 x20x40 conformément au CCTP.

Il comprend notamment :
- la fourniture des parpaings creux selon le CCTP ;

- la fourniture du mortier de pose dosé à 400 kg/m3 ;
- la mise en œuvre ;
- toutes sujétions.
Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire.
	M²
	
	

	403
	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, linteaux, poutres  et chaînage ;
Ce prix rémunère au mètre cube (m3) le béton dosé à 350 kg/m3 conformément au CCTP.

Il comprend notamment :
- la fourniture de gravier selon le CCTP ;
- la fourniture de sable et de ciment selon le CCTP ;
- la fourniture d’eau de gâchage ;
- la fourniture et le façonnage des fers à béton ;
- la mise en œuvre
- toutes sujétions.
Ce prix s’applique au mètre cube, mesuré par métré contradictoire.
	M3
	
	

	404
	Enduits sur murs intérieurs et extérieurs 
Ce prix rémunère au mètre carré (m2) les enduits conformément au CCTP. Il comprend notamment :

- la fourniture du sable et du ciment selon le CCTP ;
- la fourniture d’eau de gâchage selon le CCTP ;
- la mise en œuvre d’une couche de 1,5 cm d’épaisseur ;
- toutes sujétions.
Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire.
	M2
	
	

	405
	Claustras
Ce prix rémunère au mètre carré (m2)  la fourniture et la pose de claustras conformément au CCTP.

Il comprend notamment :
- la fourniture de claustras selon le CCTP ;

- la fourniture du sable et du ciment selon le CCTP ;
- la mise en œuvre des claustras ;
- toutes sujétions.
Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire.
	M2
	
	

	406
	Chape lisse épaisseur 3 cm
Ce prix rémunère au mètre carré (m2) l’exécution d’une chape conformément

au CCTP.
Il comprend notamment :

- la fourniture de sable et de ciment selon le CCTP ;
- la fourniture d’eau de gâchage ;
- la mise en œuvre.
- l’exécution de la chape ;
- toutes sujétions.
Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire.
	M2
	
	

	407
	Remplissage pour surélévation des placards
Ce prix rémunère au mètre carré (m2), mesuré par métré contradictoire, les travaux de remplissage pour surélévation des placards aux droits de la mise en place de ceux-ci.

Ils comprennent notamment :

-    la fourniture et l’épandage d’un matériau d’apport sélectionné ;

-    le compactage du matériau d’apport en deux couches successives de 20
cm ;

-    la délimitation de l’espace surélevé par un murs en parpaings bourrés de
10 x20x40 ;

-    le dallage de l’espace surélevé ;
-    toute sujétion.
Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire
	M2
	
	


70
	408
	Paillasse en béton
Ce  prix  rémunère  au  mètre  linéaire  (ml)  l’exécution  d’une  paillasse
conformément au CCTP.

Il comprend notamment :
- l’élévation des murs piédroits de la paillasse en parpaings bourrés

de 10x20x40 ;

- le coffrage et le ferraillage de la dalle de la paillasse avec un

réservation prévue pour l‘évier ;

- la mise en place de l’évier ;

- la fourniture du sable, du ciment et du gravier et la mise en œuvre
du béton ;

- le coulage de la paillasse avec du béton dosé à 350 kg/m3
- toutes sujétions.
Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire.
	ML
	
	

	LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE-FAUX PLAFOND
Le lot 500 rémunère :

501 : Fermes en bastaings de 3x15 cm doublés et traités et pannes en chevrons bois dur de 8x8 cm traités ;

502 : Bardage en tôle bac 5/10è y compris toute sujétion de pose de la bande ourlet et de rive de faîtage;

503 : Couverture en tôle bac nervure épaisseur 6/10è, teinte naturelle;

504 : Tôle  faîtière crantée et noue de 50 cm de large;
505 : Tôle  de noue;

506 : Faux plafond intérieur en contreplaqué en panneaux de 60 x120 de 4 mm y compris bois de solivage de
4x8cm;

507 : Gouttières en acier;
508 : Descente d'eau en PVC ;
509 : Couvre-joints ;

510 : Plafond extérieur en tôle lisse

	501
	Fermes en bastaings de 3x15 cm doublés et traités et pannes en chevrons bois dur de 8x8 cm traités
Ce prix rémunère au mètre cube (m3), mesuré par métré contradictoire, la

fourniture et le façonnage des fermes en bois massif, ainsi que la pose des pannes conformément au CCTP.

Il comprend notamment :
- la fourniture des bastaings de 3x15 en bois rouge pour fermes ;
- la fourniture des chevrons de 8x8 en bois rouge pour pannes ;
- le débit ;
- le traitement du bois ;
- le façonnage des fermes et la pose ;
- la pose des pannes ;
- toutes sujétions
Ce prix s’applique au mètre cube, mesuré par métré contradictoire
	m3
	
	

	502
	Bardage sur façades et pignons en tôles bac 5/10è y compris toute sujétion de pose de la bande ourlet et de rive de faîtage
Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose du bardage en tôle bac 5/10è conformément au CCTP.

Il comprend notamment :
- la préparation du solivage en bois de 4x8 cm ;
- la fourniture de la tôle de bardage en tôle bac 5/10è ;
- la fourniture des bandes ourlets ;
- la fourniture des tôles de rive de faîtage ;
- le façonnage et la pose ;
- toutes sujétions
Ce prix s’applique au mètre linéaire, mesuré par métré contradictoire.
	ML
	
	

	503
	Couverture en tôle bac nervure épaisseur 6/10è, teinte naturelle
Ce prix rémunère au mètre carré (m2), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose des tôles bac 6/10è conformément au CCTP.

Il comprend notamment :
- la fourniture de la tôle bac 6/10è ;
- le débit ;
- la fourniture des accessoires de pose (tire fonds, cavaliers, rondelles
feutres) ;

- la pose ;
- toutes sujétions
Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire.
	M²
	
	


71
	504
	Tôle faîtière crantée de 50 cm de large
Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose de la tôle faîtière crantée de 50 cm de large, conformément au CCTP.

Il comprend notamment :

- la fourniture de la tôle faîtière crantée de 50 cm de large ;
- le débit ;
- la fourniture des accessoires de pose ;
- la pose ;
- toutes sujétions
Ce prix s’applique au mètre linéaire, mesuré par métré contradictoire.
	ML
	
	

	505
	Tôle de noue
Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose de la tôle de noue, conformément au CCTP.

Il comprend notamment :
- la fourniture de la tôle de noue ;

- le débit ;
- la fourniture des accessoires de pose ;
- la pose ;
- toutes sujétions
Ce prix s’applique au mètre linéaire, mesuré par métré contradictoire.
	ML
	
	

	506
	Faux plafond intérieur en contreplaque de 4mm y compris solivage en bois de 4x8 cm et couvre-joints
Ce prix rémunère au mètre carré (m2), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose de faux plafond en contreplaqué   conformément au

CCTP.

Il comprend notamment :

- la fourniture selon le CCTP;
- le solivage en bois dur de 4X8cm en trame de 60x120 ;
- la fourniture des accessoires de pose ;
- le façonnage en panneaux de 60x120 et la pose ;
- toutes sujétions
Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire.
	M²
	
	

	507
	Gouttière en acier
Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose des gouttières en acier,  conformément au CCTP.

Il comprend notamment :

- la fourniture des gouttières ;

- la fourniture des accessoires de pose ;
- la pose ;
- toutes sujétions
Ce prix s’applique au mètre linéaire, mesuré par métré contradictoire.
	ML
	
	

	508
	 De sc e ntes  d’ e au   e n   PVC 
Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose des descentes d’eau en PVC, conformément au CCTP.

Il comprend notamment :
- la fourniture des descentes d’eau ;

- la fourniture des accessoires de pose ;
- la pose ;
- toutes sujétions
Ce prix s’applique au mètre linéaire, mesuré par métré contradictoire.
	ML
	
	

	509
	Fourniture et pose de couvre-joints
Ce prix rémunère au mètre linéaire (ML), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose de couvre-joints conformément au CCTP.

Il comprend notamment :
- la fourniture selon le CCTP;

- le débit ;
- le  façonnage  et  la  pose  des  couvre-joints  suivant  des  trames
identiques à celles des panneaux de contreplaqués ;

- toutes sujétions

Ce prix s’applique au mètre linéaire, mesuré par métré contradictoire.
	ML
	
	


72
	510
	Plafond extérieur en tôle lisse
Ce prix rémunère au mètre carré (m2), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose de plafond en tôles lisses conformément au CCTP.

Il comprend notamment :
- la fourniture selon le CCTP;

- le solivage en bois dur de 4X8cm ;
- la fourniture des accessoires de pose ;
- le façonnage et la pose ;
- toutes sujétions
Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire.
	M²
	
	

	LOT 600 : MENUISERIES METALLIQUES-VITRERIE
Le lot 600 rémunère :

601- Grilles antivol;

602 : Châssis et lames NACOS;

	601
	Grilles antivol
Ce prix rémunère au mètre carré (m2), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose de grilles antivol, conformément au CCTP.

Il comprend notamment :
- la fourniture de des tubes carrés de 30 ;

- le façonnage et la fabrication des grilles par soudure ;
- toutes sujétions.
Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire.
	M²
	
	

	602
	Châssis et lames de verres NACOS
Ce prix rémunère au mètre carré, la pose de châssis NACOS et des lames
NACOS conformément au CCTP. Il comprend notamment :

- la fourniture des châssis NACO ;
- la fourniture des lames NACOS ;
- la fourniture du matériel de coupe des châssis NACOS ;
- la fourniture des diamants pour coupe des lames de verres NACOS
- la fourniture du matériel de fixation des châssis NACOS;
- la fixation des châssis ;
- la pose des lames de verres NACOS ;
- toutes sujétions.
Ce prix s’applique au mètre carré (m2), mesuré par métré contradictoire.
	M2
	
	

	LOT 700 : MENUISERIE BOIS
Le lot 700 rémunère :
701 : Porte en panneaux de bois massif  0,7 x 2,1;

702 : Porte en panneaux de bois massif 1,0 x 2,1 ;
703 : Fenêtres châssis NACO 10 lames 1,5m y compris toile moustiquaires

704 : Fenêtres châssis NACO 7 lames 0,6m  y compris toile moustiquaires ;

705 : Placards de 0,8 x 3 en CP épaisseur 0,19 y compris étagères;

	701
	Porte en panneaux de bois massif  de 0,7 x 2,1
Ce prix rémunère à l’unité (U), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose des portes intérieures en bois massif durs de 0,7 x 2,1 conformément au CCTP.

Il comprend notamment :

- la fourniture du bois ;
- le façonnage des panneaux en bois massif ;
- l’assemblage ;
- la fixation d’une serrure à vachette canon munie de poignet ;
- l’application d’une première couche de fond dur ;
- le ponçage ;
- l’application d’une deuxième couche de fond dur ;
- la pose ;
- toutes sujétions.
Ce prix s’applique à l’unité, mesuré par métré contradictoire.
	U
	
	


73
	702
	Porte  en panneaux de bois massif de  1,0 x 2,1
Ce prix rémunère à l’unité (U), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose des portes intérieures en bois massif durs de 1,0 x 2,1 conformément au CCTP.

Il comprend notamment :

- la fourniture du bois ;
- le façonnage des panneaux en bois massif ;
- l’assemblage ;
- la fixation d’une serrure à vachette canon munie de poignet ;
- l’application d’une première couche de fond dur ;
- le ponçage ;
- l’application d’une deuxième couche de fond dur ;
- la pose ;
- toutes sujétions.
Ce prix s’applique à l’unité, mesuré par métré contradictoire.
	U
	
	

	703
	Fenêtres châssis NACO 10 lames 1,5m  y compris toile moustiquaires
Ce prix rémunère à l’unité (U), mesuré par métré contradictoire, la fourniture
et la pose des cadres de fenêtres  en bois durs muni de toile moustiquaire conformément au CCTP.

Il comprend notamment :
- la fourniture du bois de cadres ;
- la fourniture des toiles moustiquaires ;
- le façonnage des cadres  en bois ;
- le ponçage ;
- l’assemblage ;
- l’application d’une couche de  fond dur ;
- la fixation des toiles moustiquaires sur les cadres en bois ;
- la fixation des grilles antivols sur les cadres de fenêtres ;
- la pose des cadres ;
- toutes sujétions.
Ce prix s’applique à l’unité, mesuré par métré contradictoire
	U
	
	

	704
	Fenêtres châssis NACO 7 lames 0,6m  y compris toile moustiquaires Ce prix rémunère à l’unité (U), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose des cadres de fenêtres  en bois durs muni de toile moustiquaire conformément au CCTP.

Il comprend notamment :
- la fourniture du bois de cadres ;

- la fourniture des toiles moustiquaires ;
- le façonnage des cadres  en bois ;
- le ponçage ;
- l’assemblage ;
- l’application d’une couche de  fond dur ;
- la fixation des toiles moustiquaires sur les cadres en bois ;
- la fixation des grilles antivols sur les cadres de fenêtres ;
- la pose des cadres ;
- toutes sujétions.
Ce prix s’applique à l’unité, mesuré par métré contradictoire
	U
	
	

	705
	Placards de 0,8 x 3 en CP épaisseur 0,19 y compris étagères
Ce prix rémunère à l’unité (U), mesuré par métré contradictoire, la pose des

étagères en bois dur incorporés dans la maçonnerie conformément au CCTP. Il comprend notamment :

- la fourniture du bois pour ceinture extérieure des étagères ;
- la  fourniture  et  pose  des  agglos  de  10x20x40  y  compris  toute
sujétion;

- la division de chaque compartiment du placard en trois (03) niveaux de profondeur 60 cm et de largeur le tiers de la largeur ;

- toutes sujétions.
Ce prix s’applique à l’unité, mesuré par métré contradictoire
	U
	
	


74
	Lot 800 : ELECTRICITE
Ce lot 800 rémunère :
801 : Ceinture de terre;

802 : Liaisons équipotentielles;
803 : Coffrets et tableaux;

804 : Interrupteurs simple allumage  y compris fourreautage et câblage;
805 : Interrupteurs va et vient y compris fourreautage et câblage;

806 : Prises de courant 2P+T y compris fourreautage et câblage;
807 : Applique sanitaire 2P+T LEGRANG y compris fourreautage et câblage ;

808 : Réglettes  y compris fourreautage et câblage ;
809 : Hublots rond étanche y compris fourreautage et câblage

	801
	Ceinture de terre
Ce prix rémunère au mètre linéaire (ML), mesuré par métré contradictoire, la mise à la terre bu bâtiment  conformément au CCTP.

Il comprend notamment :

- la fourniture du fil en cuivre de section conforme au CCTP ;

- la pose du fil le long du béton de propreté en fond de fouille sur
l’ensemble du bâtiment;

- toutes sujétions.
Ce  prix  s’applique  au  mètre  linéaire  de  fil  posé,  mesuré  par  métré

contradictoire.
	ML
	
	

	802
	Liaison équipotentielles
Ce  prix  rémunère  l’ensemble  (Ens),  mesuré  par  métré  contradictoire,
l’établissement des liaisons équipotentielles, conformément au CCTP. Ce prix s’applique à l’ensemble, mesuré par métré contradictoire.
	Ens
	
	

	803
	Coffrets et tableaux
Ce  prix  rémunère  l’ensemble  (Ens),  mesuré  par  métré  contradictoire,  la fourniture et la pose des coffrets et des tableaux conformément au CCTP.

Il comprend notamment :
- la fourniture des coffrets ;
- la fourniture des tableaux ;
- la pose ;
- toutes sujétions.
Ce prix s’applique à l’ensemble, mesuré par métré contradictoire.
	Ens
	
	

	804
	Interrupteurs simple allumage  y compris fourreautage et câblage
Ce prix rémunère à l’unité (U), mesuré par métré contradictoire, la fourniture

et la pose des interrupteurs SA conformément au CCTP, Il comprend notamment :

- la  fourniture  des  interrupteurs  simples  allumages  de  marque  LEGRAND
suivant le CCTP ;

- l’exécution des fourreaux ;
- la fourniture et la pose des câbles TH 2,5 mm2
- la pose ;
- toutes sujétions.
Ce prix s’applique à l’unité, mesuré par métré contradictoire.
	U
	
	

	805
	Interrupteurs Va et Vient  y compris fourreautage et câblage
Ce prix rémunère à l’unité (U), mesuré par métré contradictoire, la fourniture

et la pose des interrupteurs VV conformément au CCTP, Il comprend notamment :

- la fourniture des interrupteurs VV de marque LEGRAND suivant le CCTP ;
- l’exécution des fourreaux ;
- la fourniture et la pose des câbles TH 2,5 mm2
- la pose ;
- toutes sujétions.
Ce prix s’applique à l’unité, mesuré par métré contradictoire.
	U
	
	

	806
	Prises de courant  2P+T y compris  fourreautage et câblage
Ce prix rémunère à l’unité (U), mesuré par métré contradictoire, la fourniture

et la pose des prises de courant 2P+T conformément au CCTP, Il comprend notamment :

- la fourniture des prises de  courant 2P+T de marque LEGRAND
suivant le CCTP ;

- l’exécution des fourreaux ;

- la fourniture et la pose des câbles TH 2,5 mm2
- la pose ;
- toutes sujétions.
Ce prix s’applique à l’unité, mesuré par métré contradictoire.
	U
	
	


75
	907
	Applique sanitaire 2P+T LEGRANG y compris fourreautage et câblage
Ce prix rémunère à l’unité (U), mesuré par métré contradictoire, la fourniture

et la pose des appliques sanitaires 2P+T conformément au CCTP, Il comprend notamment :

- la fourniture des appliques sanitaires  2P+T de marque LEGRAND

suivant le CCTP ;

- l’exécution des fourreaux ;

- la fourniture et la pose des câbles TH 2,5 mm2
- la pose ;
- toutes sujétions.
Ce prix s’applique à l’unité, mesuré par métré contradictoire.
	U
	
	

	808
	Réglettes  y compris fourreautage et câblage
Ce prix rémunère à l’unité (U), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose des réglettes conformément au CCTP.

Il comprend notamment :
- la fourniture des réglettes suivant le CCTP ;

- l’exécution des fourreaux ;
- la fourniture et la pose des câbles TH 2,5 mm2
- la pose ;
- toutes sujétions.
Ce prix s’applique à l’unité, mesuré par métré contradictoire.
	U
	
	

	809
	Hublots ronds étanches  y compris fourreautage et câblage
Ce prix rémunère à l’unité (U), mesuré par métré contradictoire, la fourniture

et la pose des hublots ronds étanches conformément au CCTP, Il comprend notamment :

- la fourniture des hublots  suivant le CCTP ;
- l’exécution des fourreaux ;
- la fourniture et la pose des câbles TH 2,5 mm2
- la pose ;
- toutes sujétions.
Ce prix s’applique à l’unité, mesuré par métré contradictoire.
	U
	
	

	LOT 900 : PEINTURE
Le lot 1000 rémunère :

901 : Peinture bicouche sur murs intérieurs et plafond PANTEX 800 ;
902 : Peinture tricouche sur murs extérieurs PANTEX 1300 ;

903 : Peinture à huile « email « A » sur plinthes et menuiseries métalliques ;

904 : Sérigraphie sur plaque métallique de 30 x 60 « BIP 2021 – Lettre-Commande N°  

/LC/C.BTA 1ER /CIPM/2021 »

	901
	PEINTURE BICOUCHE SUR MURS INTERIEURS ET PLAFOND PANTEX
800
Ce prix rémunère au mètre carré (m2), la pose de la peinture sur les murs intérieurs et au plafond conformément au CCTP.

Il comprend notamment :

- l’exécution d’une couche d’impression suivant le CCTP ;

- l’exécution d’une couche de finition en peinture acrylique   suivant le
CCTP ;

- le matériel de mise en œuvre ;
- toutes sujétions.
Ce prix s’applique au mètre carré (m2), mesuré par métré contradictoire.
	M2
	
	

	902
	PEINTURE TRICOUCHE SUR MURS EXTERIEURS PANTEX 1300
Ce prix rémunère au mètre carré (m2), la pose de la peinture sur les murs extérieurs conformément au CCTP.

Il comprend notamment :
- l’exécution d’une couche d’impression suivant le CCTP ;
- l’exécution deux couches de finition en peinture acrylique   suivant
le CCTP ;

- le matériel de mise en œuvre ;

- toutes sujétions.
Ce prix s’applique au mètre carré (m2), mesuré par métré contradictoire.
	M2
	
	


76
	903
	PEINTURE A HUILE EMAIL « A » SUR PLINTHES ET MENUISERIES
Ce prix  rémunère au mètre carré (m2), la pose des peintures à huile email sur les plinthes et menuiseries conformément au CCTP.

Il comprend notamment :

- l’exécution d’une couche d’impression suivant le CCTP ;

- l’exécution d’une couche de finition en peinture acrylique   suivant le

CCTP ;

- le matériel de mise en œuvre ;

- toutes sujétions.

Ce prix s’applique au mètre carré (m2), mesuré par métré contradictoire.
	M2
	
	

	904
	Sérigraphie sur plaque métallique de 30 x 60 « BIP 2021 – Lettre- Commande N°                  /LC/C.BTA 1ER /CIPM/2020»
Ce prix rémunère l’ensemble (Ens) , la pose de la peinture sur la plaque

métallique  conformément au CCTP. Il comprend notamment :

- la sérigraphie de la mention « BIP 2021 – Lettre-Commande N°
                    /LC/C.BTA 1ER /CIPM/2020» ;

- toutes sujétions.
Ce prix s’applique à l’ensemble (Ens), mesuré par métré contradictoire.
	Ens
	
	

	LOT 1000 : VRD
Le LOT 1000 rémunère :
1001 : Caniveau de 40 x 30  cm en parpaings bourrés de 15x20x40 cm avec ceinture en béton armé de 10 cm ;

1002 : Dallette sur caniveau épaisseur 12 cm
1003 : Rampe en béton armé dosé à 350 kg/m3 de 2 m de large devant l’entrée principale du bâtiment;

1004 : Dallage des alentours d’ép 8 cm en béton dosé à 300 kg/m3 ;

	1001
	Caniveaux de 40x30 cm en parpaings bourres de 15x20x40 avec ceinture en béton armé de 10 cm
Ce prix   rémunère au mètre linéaire (ml), les travaux de construction des

caniveaux en parpaings bourrés de 15X20X40 cm conformément au CCTP. Il comprend notamment :

- la fourniture des parpaings  bourrés de 15x20x40,  du  sable,  du
gravier et du ciment  suivant le CCTP ;

- l’exécution des fouilles rectangulaires de dimensions 70cmx50cm ;

- les réglages topographiques ;

- le coulage du fond des caniveaux avec un béton dosé à 300 kg/m3 ;

- l’élévation des parois des caniveaux en parpaings de 15x20x40 cm

bourrés avec du béton dosé à 300 kg/m3 ;

- l’exécution d’une ceinture de 10 cm d’épaisseur sur les parois  en béton dosé à 350 kg/m3 et armé de filants HA8 et d’épingles en Ø6 ;

- le crépissage des parois des caniveaux ;

- toutes sujétions.

Ce prix s’applique au mètre linéaire (ml), mesuré par métré contradictoire.
	ML
	
	

	1002
	Dallette sur caniveau épaisseur 12 cm
Ce prix   rémunère au mètre linéaire (ml), la fabrication et la  pose des dallettes à l’entrée principale du bâtiment,  conformément aux spécifications techniques du CCTP.

Il comprend notamment :

- la fourniture du gravier, sable et ciment et des fers à béton HA10 suivant le CCTP ;

- la   fabrication   des   moules   pour   préfabrication   des   dallettes conformément au CCTP ;

- le façonnage des fers HA10  en treillis de mailles 10x10 et leur mise en place dans les moules ;

- la  confection  du  béton  dosé  à  350  kg/m3  et  le  coulage  des dallettes ;

- toutes sujétions.
Ce prix s’applique à au mètre linéaire (ml), mesuré par métré contradictoire.
	ML
	
	


77
	1003
	Rampe en béton armé dosé à 350 kg/m3 de 2 m de large devant l’ e ntré e  pr i nci pale  du bâtiment
Ce prix   rémunère à l’Unité (U), les travaux de construction d’une rampe

d’accès en béton armé conformément au CCTP. Il comprend notamment :

- la fourniture du gravier, sable et ciment  suivant le CCTP ;
- la fourniture des aciers en HA8 pour ferraillage de la rampe ;
- le façonnage des aciers HA8 en treillis de mailles 15x15 cm;
- les réglages topographiques pour obtention d’une pente de moins
de 15 %;

- la mise en œuvre du béton et le coulage de la rampe ;

- toutes sujétions.
Ce prix s’applique à l’unité (U), mesuré par métré contradictoire.
	U
	
	

	1004
	 Da l l age  de s  al e ntour s  d’ é p 8  c m e n bé ton dos é  à 3 00  kg/m 3  
Ce prix  rémunère au mètre carré (M2), les travaux de dallage d’autour en

béton conformément aux spécifications techniques du CCTP. Il comprend notamment :

- la fourniture du gravier, sable et ciment  suivant le CCTP ;

- la mise en œuvre du béton et le coulage in situ ;
- toutes sujétions.
Ce prix s’applique à au mètre carré (m2), mesuré par métré contradictoire.
	M2
	
	

	Lot 1100 : PLOMBERIE SANITAIRES - REVETEMENT
Ce lot rémunère :

1101 – Réseau d'évacuation EU/EV;

1102 – Lavabo blanc;

1103 – Cuvette WC;

1104 – Evier ;

1105 – Douche;

1106 - Robinet d'eau dans la cours;

1107 - Fosse septique pour 40 usagers y compris canalisations et regards de raccordement

1108 : Puisard pour 40 usagers y compris canalisations et regards de raccordement

1109 : Grès cérames antidérapants 1er choix de 5x5

1110 : Faïences pour pièces humides

1111 : Plinthes en grès cérames de 15 cm de hauteur

	1101
	Réseau d'évacuation EU/EV
Ce prix rémunère à l’ensemble, mesuré par métré contradictoire, la fourniture
et la pose des tuyaux d’évacuation et d’alimentation conformément au CCTP.

Il comprend :
-   la fourniture des tuyaux en PVC 100 ;

-   la fourniture des tuyaux en PVC 63 ;
-
la fourniture des coudes, té, raccords, colliers et autres accessoires de pose ;

-   l’exécution des fouilles, le cas échéant, et des saignées ;

-   la pose et l’assemblage des tuyaux ;

Ce prix s’applique à l’Ensemble (Ens), mesuré par métré contradictoire.
	Ens
	
	

	1102
	Lavabo blanc
Ce prix rémunère à l’unité, mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose de lavabo conformément au CCTP.

Il comprend :

-   la fourniture de lavabo ;

-   la fourniture du piédestal ;

-   la fourniture des accessoires de pose ;

-   la pose ;

-   toute sujétion ;

Ce prix s’applique à l’unité, mesuré par métré contradictoire.
	U
	
	


78
	1103
	Cuvette WC
Ce prix rémunère à l’unité, mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la
pose des WC  conformément au CCTP. Il comprend :

-   la fourniture des WC ;
-   la fourniture des accessoires de pose ;
-   la pose ;
-   toute sujétion ;
Ce prix s’applique à l’unité, mesuré par métré contradictoire.
	U
	
	

	1104
	Evier
Ce prix rémunère à l’unité, mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la
pose d’évier  conformément au CCTP. Il comprend :

-   la fourniture des éviers ;
-   la fourniture des accessoires de pose ;
-   la pose ;
-   toute sujétion ;
Ce prix s’applique à l’unité, mesuré par métré contradictoire.
	U
	
	

	1105
	Douche
Ce prix rémunère à l’unité, mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la

pose de colonne de douche conformément au CCTP. Il comprend :

-   la fourniture des colonnes de douche ;
-   la fourniture des accessoires de pose ;
-   la pose ;
-   toute sujétion ;
Ce prix s’applique à l’unité, mesuré par métré contradictoire.
	U
	
	

	1106
	Robinet d'eau dans la cours
Ce prix rémunère à l’unité (U), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose des robinets d’eaux dans la cours,  conformément au CCTP.

Ce prix rémunère notamment :

-   la fourniture des tuyaux PVC 63 ;

-   la fourniture des accessoires de raccordement ;
-   la  fourniture  des  remontés  en  tuyaux  galvanisés  de  63  pour
fixation des robinets;

-   les raccordements y compris toutes sujétions ;

-   la fourniture et la fixation des robinets ;
Ce prix s’applique à l’unité, mesuré par métré contradictoire
	U
	
	

	1107
	Fosse septique pour 40 usagers y compris canalisations et regards de raccordement
Ce prix rémunère l’Ensemble, mesuré par métré contradictoire, de la fosse

septique   de 40 usagers y compris regard de visite, conformément au CCTP.

Il comprend :

-
l’exécution d’une fouille pour fosse septique de 40 usagers de longueur 4, 80 ; largeur 2,8 m et de hauteur interne 2,25m   ;

-
l’exécution de la maçonnerie en parpaings bourrés de 15x20x40 pour compartimentage de la fosse septique suivant les dimensions internes des cuves ci-après :  1,85m ; 0,85 m ; 1,50 m de largeur

2,5m et de hauteur interne 2,25m ;

-   l’exécution d’un dallage au fond et d’un enduit étanche sur les

maçonneries de la fosse ;

-
l’exécution des dalles de couvertures d’épaisseur 4 cm sur chaque compartiment  en  béton  armé  dosé  à  350  kg/m3   y  compris regards de visites ;

-   toute sujétion ;

Ce prix s’applique à l’ensemble, mesuré par métré contradictoire.
	Ens
	
	


79
	1108
	Puisard pour 40 usagers y compris canalisations et regards de raccordement
Ce prix rémunère l’Ensemble, mesuré par métré contradictoire, du puisard et regard de visite, conformément au CCTP.

Il comprend :

-    l’exécution d’une fouille pour puisard de diamètre 90 cm et de profondeur

6m ;

-    l’exécution des maçonneries en parpaings bourrés de 15x20x40 sur trois
assises sur extrémité supérieur du puisard ;

-
l’exécution  d’une  dalle  de  couverture  en  béton  armé  dosé  à  350 kg/m3d’épaisseur 4 cm sur le puisard  y compris regard de visite ;

-    toute sujétion ;
Ce prix s’applique à l’ensemble, mesuré par métré contradictoire.
	Ens
	
	

	1109
	Grès cérames antidérapants 1er choix de 5x5
Ce prix   rémunère au mètre carré (m2), la fourniture et la pose de la des carreaux gré cérames antidérapant 1er choix de 5x5 sur le sol,  conformément au CCTP.

Il comprend notamment :

- la fourniture des carreaux;
- la fourniture du ciment ordinaire et du ciment colle de pose ;
- le matériel et les matériaux de pose ;
- la pose;
- toutes sujétions.
Ce prix s’applique au mètre carré (m2), mesuré par métré contradictoire.
	M2
	
	

	1110
	Carreaux en faïences de 15 x15 pour pièces humides
Ce prix  rémunère au mètre carré (m2), la fourniture et la pose de la des carreaux en faïence sur murs des toilettes sur une hauteur de 1,8m conformément au CCTP.

Il comprend notamment :

- la fourniture des carreaux en faïences ;

- la fourniture du  ciment colle de pose ;
- la fourniture du matériel et des matériaux de pose ;
- la pose sur une hauteur de 1,8m ;
- toutes sujétions.
Ce prix s’applique au mètre carré (m2), mesuré par métré contradictoire.
	M2
	
	

	1111
	Plinthes en grès cérames de 15 cm de hauteur
Ce prix  rémunère au mètre linéaire (m), la fourniture et la pose des carreaux en en gré cérames pour les plinthes,  conformément au CCTP.

Il comprend notamment :

- les carreaux en faïences;

- le ciment colle de pose ;
- le matériel et les matériaux de pose ;
- la pose sur une hauteur de 15 cm ;
- toutes sujétions.
Ce prix s’applique au mètre linéaire (ml), mesuré par métré contradictoire.
	ml
	
	


80
TITRE IV - CADRES DES DEVIS QUANTITATIFS ET ESTIMATIFS (CDQE)
m
m
M
M
M

	806
	Prises de courant  2P+T y compris fourreautage et câblage
	U
	17
	
	

	807
	Applique sanitaire 2P+T LEGRANG y compris fourreautage et câblage
	U
	2
	
	

	808
	Réglettes  y compris fourreautage et câblage
	U
	33
	
	

	809
	Hublots rond étanche y compris fourreautage et câblage
	U
	11
	
	

	Sous – total lot 800
	

	LOT 900 : PEINTURE

	901
	Peinture bicouche sur murs intérieurs et plafond en Pantex 800
	M2
	1079,08
	
	

	902
	Peinture tricouche sur murs extérieurs Pantex 1300
	M2
	495
	
	

	903
	Peinture à huile « email « A » sur menuiseries bois,  métalliques y compris châssis nacos
	M2
	117,24
	
	

	904
	Sérigraphie sur plaque métallique de 30 x 60 « BIP/2023–
Marché N°         /M/C.BTA 1ER /CIPM/2023»
	Ens
	1
	
	

	Sous – total Lot 900
	

	LOT 1000 : VRD

	1001
	Caniveaux de 40x30 cm en parpaings bourrés de 15x20x40 avec ceinture en béton armé de 10 cm
	ML
	125
	
	

	1002
	Dallette sur caniveau épaisseur 12 cm
	ML
	9,4
	
	

	1003
	Rampes de 2 m de large devant  l’entrée principale
	U
	1
	
	

	1004
	Pavés dans la cours avant et arrière
	M2
	152,3
	
	

	1005
	Dallage d’autour ép 8 cm en béton dosé à 300 kg/m3
	M2
	81.25
	
	

	Sous – Total Lot 1000
	

	LOT 1100 : PLOMBERIE-SANITAIRE-REVETEMENT

	1101
	Réseau d'évacuation EU/EV
	Ens
	1
	
	

	1102
	Lavabo blanc
	U
	5
	
	

	1103
	Cuvette WC
	U
	5
	
	

	1104
	Evier
	U
	3
	
	

	1105
	Douche
	U
	2
	
	

	1106
	Robinet d'eau dans la cours
	U
	2
	
	

	1107
	Fosse septique pour 40 usagers y compris canalisations et regards de raccordement
	U
	1
	
	

	1108
	Puisard pour 40 usagers y compris canalisations et regards de raccordement
	U
	2
	
	

	1109
	Grès cérames antidérapants 1er choix de 5x5
	M2
	288,24
	
	

	1110
	Faïences pour pièces humides
	M2
	106,44
	
	

	1111
	Plinthes en grès cérames de 15 cm de hauteur
	ML
	375
	
	

	Sous – Total Lot 1100
	


RECAPITULATIF
	N° LOT
	INTITULE DU LOT
	MONTANT

	100
	Travaux Préparatoires - Etudes
	

	200
	Terrassements et Implantation
	

	300
	Fondations
	

	400
	Maçonnerie - Élévations
	

	500
	Charpente - Couverture - Plafond
	

	600
	Menuiserie Métallique - Vitrerie
	

	700
	Menuiserie Bois
	

	800
	Électricité
	

	900
	Peinture
	

	1000
	V.R.D
	

	1100
	Plomberie Sanitaire - Revêtement
	

	
	TOTAL H.T.V.A………………..……
	

	
	T.V.A (19,25 %) ………….………
	

	
	A.I.R. (…….%) …………………
	

	
	TOTAL DES TAXES …………...........
	

	
	TOTAL T.T.C.  …………………….
	

	
	NET A MANDATER ………….……
	


Arrêter le montant du présent devis à la somme Toutes Taxes Comprises de :
MARCHE N°

Page ……. et dernière du
/M/C.BTA 1ER /CIPM/2023
Passée après Appel d’Offres National Ouvert N°             /AONO/C.BTA 1ER /CIPM/2023 Du  
 avec les ETABLISSEMENTS …………….. pour la construction du Centre de Santé Intégré (CSI) de NKOLBIKON dans la Commune de BERTOUA 1ER , Département du LOM ET DJEREM, Région de l’Est (lot unique). ,
Délai d’exécution : Quatre (04) mois. /- Montant de la Lettre Commande en FCFA :
	TOTAL HORS TAXES………..=
	

	TVA (19,25%THT ) …………………=
	

	IR (2,2% ou 5,5%) x (HT)……………………..=
	

	TOTAL DES TAXES…………………………=
	

	TOTAL TTC ……………………………….. =
	

	TOTAL DU NET A MANDATER……………………=
	


Lue et acceptée par le co-contractant
BERTOUA 1ER , le………..……………


LE MAIRE DE LA COMMUNE DE BERTOUA 1ER , Autorité Contractante
BERTOUA 1ER , le…………


Enregistrement

Pièce N°5 :
Modèles de formulaires à utiliser par les soumissionnaires
SOMMAIRE
	Formulaire N°1 :
	Modèle de soumission …………………………………………………….……………
	90

	Formulaire N°2 :
	Modèle déclaration d’intention de soumissionner……..…….
	91

	Formulaire N°3 :
	Modèle de caution de soumission ……………………………………………
	92

	Formulaire N°4 :
	Modèle de cautionnement définitif ………………….…….………………..
	93

	Formulaire N°5 :
	Modèle de caution d’avance de démarrage ………….………………
	94

	Formulaire N°6 :
	Modèle de caution de retenue de garantie ……………….…………….
	95

	Formulaire N°7 :
	Modèle d’attestation de solvabilité ………………………..………………..
	96

	Formulaire N°8 :
	Modèle de cadre du sous-détail des prix unitaires…………..
	97


Formulaire N°1 : MODELEDE SOUMISSION
Je, soussigné,…………………………… (Indiquer le nom et la qualité du signataire)

Représentant  la  société,  l’entreprise  ou  le  groupement (8)………………..dont  le  siège  social  est  à

………………………………….., inscrite au registre du commerce de …………………………sous le n°………………………..

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au Dossier d’Appel d’Offres y compris le(s) additif(s), [rappeler le numéro et l’objet de l’appel d’Offres],

Après m’être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer,

-
Remets, revêtus de ma signature, le Bordereau des Prix Unitaires ainsi que le Devis Estimatif établissant les prix que j’ai établi moi-même pour chaque nature d’ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l’offre pour le lot n°                  à                        [en chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à                     [en chiffres et en lettres] francs CFA Toutes Taxes Comprises, en conformité avec les dispositions du DAO, sans variantes, ni rabais.

-
M’engage à rester engagé par mon offre pendant  quatre vingt dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

-    M’engage à exécuter les travaux dans un délai de                 mois à compter de la date de notification de
l’Ordre de Service de Commencer les dits travaux.
Le Chef de service du Marché se libérera des sommes dues par lui au titre de la présente Marché en faisant donner crédit au compte n° ………………. ouvert au nom de ……………….. auprès de la banque…………………. Agence de …………………..

Avant signature du Marché , la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ……………………...……… le …………………… Signature de ………………….....……………………… En qualité de ……………………………………………..

Dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de (9) …………………………………

(8) Supprimer la mention inutile

(9) Annexer la lettre de pouvoirs

Formulaire N°2 : MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER
Je soussigné, Monsieur (Madame)_ 

De Nationalité                     faisant élection de domicile à 

BP :                                                 Tél :  

Agissant en qualité de  

Au nom et pour le compte de l’Entreprise  

N° RC :                                              N° Contribuable :  

Déclare par la présente mon intention de soumissionner l’Appel d’Offres National Ouvert   N°
              /AONO/C.BTA 1ER /CIPM/2023  Du  


pour la construction du Centre de Santé
Intégré (CSI) de NKOLBIKON dans la Commune de BERTOUA 1ER ,   Département du LOM ET DJEREM, Région de l’Est (lot unique).

En foi de quoi la présente déclaration est établie et délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à                          _, le       

Formulaire N°3 : MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION
Adressée à Madame : Le Maire de la Commune de BERTOUA 1ER
Attendu que l’Entreprise                           , ci-dessous désignée " le Soumissionnaire ", a soumis son offre en date du                      pour  la construction du Centre de Santé Intégré (CSI) de NKOLBIKON dans la Commune de BERTOUA 1ER , Département du LOM ET DJEREM, Région de l’Est (lot unique). . ci-dessous désignée "l’offre", et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à

……………………………….. (en lettres) FCFA.

Nous                               _(nom et adresse de la banque), représentée par                      (noms des signataires), ci-dessous désignée "la banque" déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la somme maximale de ……………… (en lettres) FCFA, que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

-    Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de la validité spécifiée par lui sur l’acte de

soumission ; Ou

-    Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du Marché  par l’Autorité Contractante

pendant la période de validité :
   Manque à signer ou refuse de signer Le Marché, alors qu’il est requis de le faire ;

   Manque  à  fournir  ou  refuse  de  fournir  le  cautionnement  définitif  du  Marché

(cautionnement définitif, comme prévu dans celui-ci).
Nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage un montant allant jusqu’au maximum  de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de la première demande écrite de l’Autorité Contractante, sans que l’Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame est dû au Maître d’Ouvrage  parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusée de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque
A                         _, le  

Formulaire N°4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF
Banque :

Référence de la Caution N° 

Adressée à Adressée à Madame : Le Maire de la Commune de BERTOUA 1ER ci-dessous désigne

"Autorité Contractante"
Attendu que                                        (nom et adresse de l’Entreprise), ci-dessous désigné "le co- contractant" s’est engagé, en exécution du Marché désigné le "Marché", pour la construction du Centre de Santé Intégré (CSI) de NKOLBIKON dans la Commune de BERTOUA 1ER , Département du LOM ET DJEREM, Région de l’Est (lot unique). Comprenant notamment :





    …..

Attendu qu’il est stipulé dans Le Marché que le co-contractant remettra à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, d’un montant égal à cinq pour cent (5%) du montant  du Marché , comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du Marché .

Attendu que nous avons convenu de donner au co-contractant ce cautionnement,

Nous,                                                                     (nom et adresse de la banque), représentée par

                                                                           (noms des signataires) ci-dessous désignée "la banque", nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de l’Autorité Contractante déclarant que le co-contractant n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du Marché , sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif       que       ce       soit,       toute       somme       jusqu’à       concurrence       de       la       somme de                                                                              (en chiffres et en lettres).

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au Marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification au co- contractant, par l’Autorité Contractante, de l’approbation du Marché . Elle sera libérée dans un délai d’un (01) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par l’Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque
A                         _, le  

Formulaire N° 5 : MODELE DE CAUTION D’AVANCE DE DEMARRAGE
Banque : référence, adresse 

Nous  soussigné  (banque,  adresse),  déclarons  par  la  présente,  garantir,  pour  le  compte de                                                 _(le titulaire), au profit de …………………………., Maître d’Ouvrage (« Le bénéficiaire

»),
Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite de l’Autorité Contractante déclarant que …………………….. (le titulaire) ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de  l’avance  de  démarrage selon  les  conditions  du  Marché    …………………..  relatif  à  la construction du Centre de Santé Intégré (CSI) de NKOLBIKON dans la Commune de BERTOUA 1ER , Département du LOM ET DJEREM, Région de l’Est (lot unique). , de la somme totale maximum correspondant à l’avance de vingt (20) % du montant toutes taxes comprises de la lettre commande N°…………………, payable dès la notification de l’ordre du service correspondant, soit : ………………………francs CFA.

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de………………………………. (le titulaire), ouvert auprès de la banque …………………………… sous le N°…………………………..

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque
A…………………, le………….

(Signature de la banque)
Formulaire N°6 : MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE
Banque : ……………………………..

Référence de la caution : N°………………………………….

Adressée à Adressée à Madame : Le Maire de la Commune de BERTOUA 1ER , ci-dessous désigné
"l’Autorité Contractante".
Attendu que………………………….. (Nom et adresse de l’entreprise), ci-dessous désigné "le co-contractant", s’est engagé, en exécution du Marché  relative à la construction du Centre de Santé Intégré (CSI) de NKOLBIKON dans la Commune de BERTOUA 1ER , Département du LOM ET DJEREM, Région de l’Est (lot unique).,

Attendu qu’il est stipulé dans Le Marché que la retenue de garantie fixée à 10% du montant TTC du

Marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner au co-contractant cette caution,

Nous,……………………………..(Nom et adresse de banque), représentée par ……………… (noms des signataires),

et ci-dessous désignée (la banque),

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom du co-contractant, pour un montant maximum de …………. (en chiffres et en lettres), correspondant à dix pour cent (10%) du montant du Marché . (10)
Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de l’Autorité Contractante déclarant que le co-contractant n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du Marché modifiée le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à dix pour cent (10%) du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que l’Autorité Contractante ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au Marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par l’Autorité Contractante.

Toute demande de paiement formulée par l’Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit Camerounais. Les tribunaux  camerounais seront  seuls  compétents pour  statuer  sur  tout  ce  qui  concerne  le  présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque A………………, le……………………………….. (Signature de la banque)
(10) Le cas où la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit

10% du Marché .

Formulaire N° 7 : Modèle d’attestation de solvabilité
Nous, soussignés,                                                  (nom de la banque), Société Anonyme au capital de

                                       (FCFA) dont le siège social est                                , BP.                            _.
Attestons    que    la    Société                                      BP. 


entretient   le    compte
N°                                          ouvert dans les livres de notre agence de                        . Les dirigeants de cette entreprise jouissent d’une bonne réputation commerciale. Les engagements portés au nom de la Société ont toujours été scrupuleusement respectés jusqu’à ce jour, et nous estimons que cette Société a une capacité de financement de                         FCFA (en lettres).

En foi de quoi la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à_                     _,le, 

Formulaire N° 8 : Modèle de cadre du sous-détail des prix unitaires (CSDPU)
	SOUS-DETAIL DES PRIX

	DESIGNATION : ……………………………………………………………………………………….

	N° PRIX
	Rendement journalier
	Quantité totale
	Unité
	Durée tâche

	………
	………………
	……….
	…………..
	…………

	Main d'Œuvre
	Catégorie
	Salaire journalier
	Jours facturés
	Montant

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-

	
	
	
	
	-

	
	Sous - total Main d'Œuvre A=
	

	Matériels et engins
	Type
	Taux journalier
	Jours facturés
	Montant

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-

	
	
	
	
	-

	
	Sous-total matériels B=
	

	Matériaux et Divers
	Type
	Uté
	Qté
	P.Unit
	Montant

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	-

	
	Sous - total matériaux C=
	

	D
	TOTAL COUT DIRECT A+B+C =
	

	E
	Frais généraux de chantier
	……%
	D x ….. % =
	

	F
	Frais généraux de siège
	……..%
	D x …..% =
	

	G
	Coût de revient
	
	D+E+F =
	

	H
	Risques + Bénéfices
	………%
	G x … % =
	

	I
	PRIX DE REVIENT TOTAL HORS TAXES
	G+H =
	

	J
	Frais d’enregistrement
	6 %
	I x 6 % =
	

	K
	PRIX DE REVIENT UNITAIRE HORS TAXES
	(I+J) / Qté =
	


Pièce N°6:
Grille d’Evaluation des Offres
	Appel d’Offres National Ouvert N°              /AONO/C.BTA 1ER /CIPM/2023 Du                        pour la construction du Centre de Santé Intégré (CSI) de NKOLBIKON dans la Commune de BERTOUA 1ER , Département du LOM ET DJEREM, Région de l’Est (lot unique). .

FINANCEMENT: BIP - EXERCICE 2023.

	GRILLE D'ÉVALUATION

	ENTREPRISE
	
	
	
	N° LOT :
	

	CRITERES ELIMINATOIRES

	A
	Pièces administratives

	i
	Absence de la caution de soumission

	ii
	Pièce administrative falsifiée

	iii
	Non-conformité d’une pièce administrative après le délai de 48 heures règlementaire, excepté la caution de soumission

	B
	Offre technique

	i
	Absence de déclaration sur l’Honneur de n’avoir abandonné aucun marché pendant les trois (03) dernières années

	ii
	Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

	iii
	Absence de plus de deux (02) critères de qualification essentiels de l’Offre technique

	C
	Offre financière

	i
	Omission du prix d’une tâche quantifiée dans le bordereau des prix unitaires ou dans le devis estimatif

	ii
	Absence ou non-conformité au modèle du DAO d’un des éléments constitutifs de l’Offre financière défini à l’Article 14.3 du RPAO

	iii
	Sous – détail des plis unitaires incomplet à plus de 20 %

	CRITERES ESSENTIELS
	oui
	non

	A – DECLARATIONS SUR L’HONNEUR

	1
	Déclaration sur l’Honneur de n’avoir pas abandonné un marché pendant les trois (03) dernières années
	
	

	2
	Déclaration sur l’Honneur de visite du site, cette déclaration engage le soumissionnaire qui ne pourra se prévaloir de la non-connaissance du site pour d’éventuelles réclamations
	
	

	B - PERSONNEL D'ENCADREMENT
N.B Le personnel proposé ne sera considéré à l’évaluation que si toutes les pièces justificatives exigées, datant de

moins de trois mois et se rapportant audit personnel, sont fournies.

	B1- Conducteur des travaux
	
	

	3
	Ingénieur des travaux ou Technicien Supérieur de Génie Civil ou équivalent
	
	

	4
	Curriculum vitae daté et signé avec expérience générale ≥ trois (03) ans
	
	

	5
	Avoir déjà réalisé au moins deux (02) projets dans le domaine spécifique au
présent appel d’offres
	
	

	6
	Copie certifiée du diplôme par une autorité administrative
	
	

	7
	Attestation de présentation de l’Original du diplôme
	
	

	8
	Copie certifiée conforme de la CNI
	
	

	9
	Attestation de disponibilité
	
	

	B2 - Chef de chantier
	
	

	10
	Ingénieur des travaux ou Technicien Supérieur de Génie Civil ou équivalent
	
	

	11
	Curriculum vitae daté et signé avec expérience générale ≥ trois (03) ans
	
	

	12
	Avoir déjà réalisé au moins deux (02) projets dans le domaine spécifique au
présent appel d’offres
	
	

	13
	Copie certifiée du diplôme par une autorité administrative
	
	

	14
	Copie certifiée conforme de la CNI
	
	

	15
	Attestation de disponibilité
	
	

	C - MATÉRIEL N.B.:
1-   La notation est donnée pour les moyens logistiques que sur présentation de copies certifiées conforme datant de moins de trois mois des cartes grises en cours de validité :

i.      soit au nom du soumissionnaire en cas de propriété ;

ii.      soit au  nom d’un loueur,  joindre un  contrat certifié de location en cas d’adjudication, signé du

soumissionnaire et du loueur. ;

iii.      Soit par une mise à disposition délivrée au soumissionnaire par le propriétaire du matériel.


95
	2- La notation  n'est donnée pour les autres matériels que si le soumissionnaire en justifie la possession soit par propriété, soit par location (joindre contrat de location avec le propriétaire), soit par mise à disposition (joindre l’attestation de mise à disposition signé par le propriétaire du matériel)

	
	TYPE DE MATÉRIEL
	Quantité minimum
	

	16
	Camion benne de capacité minimale 4 m3 ou pick-up 4x4
	1
	
	

	17
	Groupe électrogène
	1
	
	

	18
	Tronçonneuse
	1
	
	

	19
	Petit matériel de chantier (joindre une liste indicative)
	1
	
	

	D- RÉFÉRENCES DE L'ENTREPRISE
N.B.: La notation n'est obtenue pour une référence donnée, que si le soumissionnaire a joint : l'extrait (1ère et dernière pages) du contrat, ainsi que le procès-verbal de réception des travaux correspondants

	20
	Extraits des 1eres et dernières pages des contrats pour un montant cumulé
d’au moins 80 % du montant prévisionnel du (ou des) lot(s) sollicité(s).
	
	

	21
	Procès-verbaux de réception de chaque contrat présenté
	
	

	E- CHIFFRE D’AFFAIRES

	22
	Chiffre d’affaire d’au moins 80 % du montant prévisionnel du (ou des) lot(s)
sollicité(s) sur les trois (03) dernières années.
	
	

	F- METHODOLOGIE ET PLANNING D’EXECUTION DES TRAVAUX

	23
	Production d’une méthodologie d’exécution des travaux
	
	

	24
	Description du mode d’exécution dans la méthodologie de chaque lot de travaux énuméré dans le devis quantitatif et estimatif
	
	

	25
	Existence d’un planning des travaux comprenant toutes les tâches  du devis
quantitative et estimatif
	
	

	26
	Concordance  entre  la  durée  d’exécution  de  chaque  tâche  avec  leur
représentation sur le planning d’exécution des travaux
	
	

	TOTAL DES CRITERES
	
	


N.B :


1-   Les  offres  financières  des  soumissionnaires  dont  l’offre  technique  aura  obtenu  un
pourcentage supérieur ou égal à 70%, soit au moins 19 « oui » sur 26 , seront examinées,
2-  Si aucune offre n’obtient le pourcentage requis, seule (s) l’(les) offre(s) financière(s) du (des) soumissionnaire(s)  ayant obtenu (s) l’évaluation technique la plus élevée sera (seront) examinée(s).
 DE CI SI ON DE  L ’E VALU ATION  :

	OFFRE TECHNIQUE JUGEE

	RECEVABLE
	IRRECEVABLE

	
	


Pièce N°7 :
Preuves du financement du projet
P.J :
	N° Lot
	Désignation des projets
	Montant TTC

	1
	Construction du Centre de Santé Intégré (CSI) de

NKOLBIKON dans la Commune de BERTOUA 1ER
	50 000 000


Pièce N°8 :
Liste des établissements bancaires et financiers agréés
I-    BANQUES
1.         Afriland First Bank (First Bank), B.P 11 384 Yaoundé;

2.         Banque Atlantique du Cameroun, B.P. 2 933 Douala ;

3.         Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), B.P. 12 962 Yaoundé ;

4.         Banque Gabonaise pour le Financement International ; B.P. 60 Douala

5.         Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC), B.P. 1 925 Douala

6.         Bank Of Africa Cameroun (BOA Cameroun), B.p.4 593, Douala ;

7.         Citi Bank Cameroun (CITI-C), B.P. 4 571 Douala

8.         Commercial Bank of Cameroon (CBC), B.P. 4 004 Douala

9.         Ecobank Cameroun (ECOBANK), B.P. 582 Douala

10.       National Financial Credit Bank (NFC-BANK), B.P. 6 578 Yaoundé

11.       Société Commerciale de Banque Cameroun (SCB-Cameroun), B.P. 300 Douala

12.       Société Générale Cameroun (SGC) , B.P. 4 042 Douala

13.       Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC), B.P. 1 784 Douala

14.       Union Bank of Cameroon (UBC), B.P. 15 569 Douala

15.       United Bank for Africa (UBA), B.P. 2 088 Douala

II-    COMPAGNIES D’ASSURANCES
16.       Activa assurances ;

17.       Aréa Assurances S.A., B.P. 1 531, Douala

18.       Atlantique Assurances SA, B.P. 2 933 Douala ;

19.       Beneficial General Insurance SA ; B.P. 2 328 DOUALA ;

20.       Chanas Assurances S.A.

21.       CPA S.A., B.P. 54, Douala ;

22.       Nsia Assurances S.A., B.P. 2759, Douala :

23.       PRO ASSUR SA;

24.       SAAR SA., B.P. 1 011 Douala ;

25.       SALLAM Assurances Cameroun S.A., B.P 12 125, Douala

26.       Zenithe Insurance SA., B.P. 1 540 Douala

Pièce N°9 :
Dossier d’Etudes Préalables
-  Plans d’exécutions ;
[image: image10.png]NOLLNAIY1SIA 30 NVd





[image: image11.png]



[image: image12.png]i V-V INVAINS 3dN0D

=S





[image: image13.png]



[image: image14.png]- g





[image: image15.png]emim mamed | |





[image: image16.png]3HONVD 3aVOV4 HNS INA

y

ool m | m [m|m|m]m

=





�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








�








MARCHÉ N°             /M/C.BTA 1ER /CIPM/2023�
�
Construction du Centre de Santé Intégré (CSI) de NKOLBIKON dans la Commune de BERTOUA 1ER , Département du LOM ET DJEREM, Région de l’Est (lot unique).�
�
Maître d’Ouvrage : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE BERTOUA 1ER�
�
Autorité Contractante : MAIRE DE LA COMMUNE DE BERTOUA 1ER�
�
Chef Service : LE CHEF SERVICE TECHNIQUE DE LA MAIRIE DE BERTOUA 1ER�
�
INGENIEUR DU MARCHE :


Le Délégué Départemental des Travaux Publics du LOM ET DJEREM�
�
Autorité Chargé du Contrôle Externe :


DELEGUE DEPARTEMENTAL DES MARCHES PUBLICS DU LOM ET DJEREM�
�
ENTREPRISE :……………………………………………..�
�
Financement : BIP  - EXERCICE 2023 	�
�



Délai d’Exécution : Quatre (04) mois�
Début des Travaux :�
�
�
�
Fin des Travaux :�
�
�






N° prix�
DESIGNATION DES OUVRAGES�
Unité�
Qté�
P.unit�
P.Tot�
�
LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES – ETUDES�
�
101�
Installation de chantier�
FF�
1�
�
�
�
102�
Projet d’exécution des travaux et plan de recollement�
FF�
1�
�
�
�
103�
Assainissement et aménagement de la plateforme�
ff�
1�
�
�
�
Sous – total lot 100�
�
�
LOT 200 : TERRASSEMENT ET IMPLANTATION�
�
201�
Implantation du bâtiment�
FF�
1�
�
�
�
202�
Les fouilles en rigole et en puits�
m3�
31,56�
�
�
�
203�
Remblai compacté sous dallage et fouilles�
m3�
76,57�
�
�
�
Sous – total lot 200�
�
�
LOT 300 : FONDATIONS�
�
301�
Béton de propreté dosé à 150 kg/m3�
m3�
6,19�
�
�
�
302�
Agglos plein de 20x20x40 cm en sous bassement�
M2�
170,21�
�
�
�



303�
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour les semelles,  amorces poteaux et longrines�
3�



23,59�
�
�
�
304�
Couche de sable drainante sous dallage�
m2�
288,24�
�
�
�
305�
Film polyane�
m2�
288,24�
�
�
�



306�
Béton dosé 300 kg/m3 pour dallage du sol épaisseur 8 cm, y compris toutes sujétion�
2�



288,24�
�
�
�
Sous – total lot 300�
�
�
LOT 400 : MACONNERIE-ELEVATIONS-ENDUITS�
�
401�
Murs  en agglos creux de 15x20x40�
m2�
472,05�
�
�
�
402�
Murs  en agglos creux de 10x20x40�
m2�
122,48�
�
�
�



403�
Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, appuis de fenêtres, linteaux et chaînage haut�
3�



19,48�
�
�
�
404�
Enduits sur murs intérieurs et extérieurs�
m2�
1285,84�
�
�
�
405�
Claustras�
m2�
51,64�
�
�
�
406�
Chape de 3 cm�
m2�
288,24�
�
�
�
407�
Remplissage pour surélévation�
m2�
5,31�
�
�
�
408�
Paillasse en béton�
ml�
8,85�
�
�
�
Sous – total lot 400�
�
�
LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE-FAUX PLAFOND�
�
501�
Fermes en bastaings de 3x15 cm doublés et traités et pannes en chevrons bois dur de 8x8 cm traités�
3�
8�
�
�
�



502�
Bardage en tôle bac 5/10è y compris toute sujétion de pose de la bande ourlet et de rive de faîtage�



ML�



124,3�
�
�
�
503�
Couverture en tôle bac nervure épaisseur 6/10è, teinte naturelle;�
M2�
418,79�
�
�
�
504�
Tôle faîtière crantée et noue de 50 cm de large�
ML�
89,3�
�
�
�
505�
Tôle de noue�
ML�
19,6�
�
�
�



506�
Faux plafond intérieur en contreplaqué en panneaux de 60 x120 de


4 mm y compris bois de solivage de 4x8cm�
2�



288,24�
�
�
�
507�
Gouttières en acier�
ML�
55�
�
�
�
508�
Descente d'eau en PVC�
ML�
18�
�
�
�
509�
Couvre-joints�
ML�
528,63�
�
�
�
510�
Plafond extérieur en tôle lisse�
M2�
51,52�
�
�
�
Sous – total lot 500�
�
�
LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE - VITRERIE�
�
601�
Grilles antivol�
M2�
27,36�
�
�
�
602�
Châssis et lames NACOS�
M2�
27,36�
�
�
�
Sous – total lot 600�
�
�
LOT 700 : MENUISERIE BOIS�
�
701�
Porte en panneaux de bois massif 0,7 x 2,1�
U�
12�
�
�
�
702�
Porte en panneaux de bois massif 1,0 x 2,1�
U�
13�
�
�
�



703�
Fenêtres châssis NACO 10 lames 1,5m y compris toile moustiquaires�



U�



12�
�
�
�
704�
Fenêtres châssis NACO 7 lames 0,6m y compris toile moustiquaires�
U�
12�
�
�
�
705�
Placards de 0,8 x 3 en CP épaisseur 0,19 y compris étagères�
U�
3�
�
�
�
Sous – total lot 700�
�
�
Lot 800 : ELECTRICITE�
�
801�
Ceinture de terre�
ML�
148,64�
�
�
�
802�
Liaison équipotentielles�
Ens�
1�
�
�
�
803�
Coffrets et tableaux�
ff�
1�
�
�
�
804�
Interrupteurs simple allumage y compris fourreautage et câblage�
U�
25�
�
�
�
805�
Interrupteurs va et vient y compris fourreautage et câblage�
U�
2�
�
�
�









