REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*****

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

*****

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

MVILA DIVISION

*****

DIVSIONAL TENDERS BOARD OF PUBLIC CONTRACTS

*****

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 005/BISAONO/PU/CDPM/2023 DU__________

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN(01) FORAGE EQUIPE DE PMH A MEYOS-YENDJOCK, COMMUNE D’EBOLOWA 2ème,DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

- MAITRE D’OUVRAGEDELEGUE : PREFET/MVILA

- FINANCEMENT : BIP/MINEPAT EXERCICE 2023

- IMPUTATION BUDGETAIRE : 94 195 05 110000 523412

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

LE PRESENT DOSSIER D’APPEL D’OFFRES COMPREND LES PIECES SUIVANTES :

Pièce N°1 : Avis d’Appel d’Offres/Invitation to tender	3

Pièce N°2: Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO)	13

Pièce N°3: Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)	31

Pièce N°4 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)	41

Pièce N°5 : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)	60

Pièce N°6 : Cahier des Clauses Environnementales et Sociales (CCES)	77

Pièce N°7 : Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (BPU)	85

Pièce N°8 : Cadre du Devis Estimatif et Quantitatif (DEQ)	95

Pièce N°9 : Cadre du Sous Détail des Prix (SDP)	100

Pièce N°10 :Projet de lettre commande	102

Pièce N°11 : Formulaires et fiches modèles	107

Pièce N°11 - Annexe 1 : Modèle de déclaration d’intention de soumissionner	108

Pièce N°11 - Annexe 2 : Modèle de soumission	109

Pièce N°11 - Annexe 3 : Modèle de caution de soumission	110

Pièce N°11 - Annexe 4 : Modèle de cautionnement définitif	111

Pièce N°11 - Annexe 5 : Modèle de caution de retenue de garantie	112

Pièce N°11 - Annexe 6 : Modèle d’attestation de visite des lieux	114

Pièce N°12 : Grille d’évaluation	114

Pièce N°13 : Plans et schémas	118

Pièce N°14 : Cadre pour planning d’exécution des travaux	120

Pièce N°15 : Liste des établissements bancaires et organismes financiers habiletés à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics	122

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*****

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

*****

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

MVILA DIVISION

*****

DIVSIONAL TENDERS BOARD OF PUBLIC CONTRACTS

*****

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 005/BIS/AONO/PU/CDPM/2023 DU 29/05/2023

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN (01) FORAGE EQUIPE DE PMH A MEYOS-YENDJOCK, COMMUNE D’EBOLOWA 2ème,DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

- MAITRE D’OUVRAGEDELEGUE : PREFETDEPARTEMENT/MVILA

- FINANCEMENT : BIP/MINEPATEXERCICE 2023

- IMPUTATION BUDGETAIRE : 94 195 05 110000 523412

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N°1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES / INVITATION TO TENDER

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*****

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

*****

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

MVILA DIVISION

*****

DIVSIONAL TENDERS BOARD OF PUBLIC CONTRACTS

*****

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N° 005/BIS/AAONO/PU/CDPM/2023

DU 29/05/2023

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A MEYOS-YENDJOCK, COMMUNE D’EBOLOWA 2ème,DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

1. OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public de la République du Cameroun pour l’Exercice 2023, le Préfet de la Mvila, Autorité Contractante, lance un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence en vue de l’exécution des travaux de construction d’un (01) forage équipé de pompe à motricité humaine à MEYOS -YENDJOCK, Commune d’Ebolowa 2ème, Département de la Mvila, Région du Sud.

2. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser sont définis ainsi qu’il suit par lot :

- Mobilisation du chantier

- Foration, équipement et développement

- Essais de pompage, analyse  et traitement de l’eau

- Réalisation de la superstructure et équipement d’exhaure

- Labellisation, appropriation et pérennisation de l’ouvrage

Les détails des travaux sont contenus dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières et dans le cadre des Devis Estimatifs et Quantitatifs, parties intégrantes du présent Dossier d’Appel d’Offres (DAO).

3.DELAIS D’EXECUTION

Le délai maximum prévu pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d’Offres est de trois(03) mois, soit quatre-vingt-dix (90)jours calendaires à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage des travaux. Ce délai ne prend pas en compte les aléas climatiques.

4. ALLOTISSEMENT

Les travaux objet du présent avis d’appel d’offres constituent un lot unique et indivisible.

5. COUT PREVISIONNEL

Le coût prévisionnel des travaux est de huit millions cinq cent mille (8 500 000) francs CFA.

6. PARTICIPATION ET ORIGINE

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte,à conditions égalitaires, à toutes les entreprises de droit camerounais reconnues pour leur expertise avéréeet justifiant des capacités techniques et financières pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d’Offres.La constitution des entreprises en groupement ou la sous-traitance est autorisée conformément à la réglementation en vigueur.

7. FINANCEMENT

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par les délégations ponctuelles du Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT), Exercice budgétaire 2023, imputation budgétaire : 94 195 05 110000 523412

8. CAUTIONNEMENT PROVISOIRE

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministre chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce n°15 du Dossier d’Appel d’Offres, d’un montant de cent soixante-dix mille(170 000) francs CFA valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des offres, soit quatre-vingt-dix (90) jours.

9. CONSULTATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Le présent Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Préfecture d’Ebolowa dès publication du présent avis.

10. ACQUISITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Le dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables à la Préfecture d’Ebolowa dès publication du présent avis, contre présentation de l’original de la quittance de versement de la somme non remboursable de vingt-cinq mille (25 000)Francs CFA représentant les frais d’acquisition du dossier, payables à la Trésorerie Générale d’Ebolowa .

11. REMISE DES OFFRES

Chaque soumissionnaire devra présenter son offre en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles. Chaque offre, rédigée en français ou en anglais, devra parvenir à la Préfecture d’Ebolowa, au plus tard le 26/06/2023 à 14 h précises.

En outre, chaque offre devra se présenter en un pli unique contenant trois sous-plis (un pour le volume administratif, un pour le volume technique et un pour le volume financier). Les sous-plis devront être fermés et scellés. Le pli extérieur doit être fermé, scellé et devra porter la mention suivante :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N° 005/BIS/AONO/PU/CDPM/2023

DU 29/05/2023

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A MEYOS-YENDJOCK, COMMUNE D’EBOLOWA 2ème,DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

12.RECEVABILITE DES OFFRES

Sous peine de rejet, les pièces requises du dossier administratif devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative compétente (Préfet, Sous-préfet, …) conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO).

Toutes les pièces administratives devront obligatoirement être datées de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre incomplète ou non conforme aux prescriptions du présent Avis et du dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. L’absence de la caution de soumission ou le non-respect des modèles des différentes pièces du Dossier d’Appel d’Offres entraînera le rejet pur et simple de l’Offre sans aucun recours possible.

13. OUVERTURE DES PLIS

L’ouverture des plis, qui s’effectuera en un (01) seul temps, aura lieu le 26/06/2023à partir de 15h précises dans la Salle des réunions de la Préfecture d’Ebolowa par la Commission Départementale de Passation des Marchés Publics de ladite commune. Seuls les soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier seront admis à assister à cette séance d’ouverture.

14.CRITERESD’EVALUATION

L’évaluation des offres se fera suivant deux types de critères : les critères éliminatoires et les critères essentiels.Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation suivant les critères essentiels. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire. Les critères essentiels sont les critères clés pour juger de la capacité technico-financière des soumissionnaires à exécuter les travaux, objet du présent appel d’offres. L’évaluation des offres suivant les critères essentiels sera faite d’après le système de notation binaire oui/non.

14.1. CRITERESELIMINATOIRES

Les critères éliminatoires sont :

- L’absence de la caution de soumission ;

- L’absence ou la non-conformité d’une pièce du dossier administratif au-delà de 48h après le dépôt des offres ;

- La présence de fausses déclarations ou des pièces falsifiées dans l’offre du soumissionnaire sans préjudice des poursuites judiciaires ;

- La non-conformité de l’offre aux spécifications techniques ci-après : Plan type, méthodologie d’exécution des travaux, délai d’exécution des travaux, devis descriptif, estimatif et quantitatif;

- L’absence d’un prix unitaire quantifié ;

- L’absence du sous détail d’un prix unitaire quantifié ;

- Note technique inférieure à 75% des « oui ».

Toute offre non conforme aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres et non produite en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six copies sera purement et simplement rejetée.

14.2. CRITERES ESSENTIELS

L’évaluation des offres techniques se fera suivant les critères essentiels ci-après définies :

| N° | Critères essentiels | Notation binaire |
| --- | --- | --- |
| 1 | Présentation de l’offre | Oui/Non |
| 2 | Références du soumissionnaire | Oui/Non |
| 3 | Moyens humains | Oui/Non |
| 4 | Moyens matériels et logistiques | Oui/Non |
| 5 | Méthodologie d’exécution et planning des travaux | Oui/Non |
| 6 | Capacité financière | Oui/Non |
| 7 | CCTP et CCES paraphé à chaque page et signé à la dernière | Oui/Non |

A l’issue de l’évaluation technique, seules les offres ayant obtenu une note technique supérieure ou égale à 75% de « oui » seront retenues pour l’évaluation financière.

L’évaluation de l’offre financièresera basée sur le montant total de l’offre du soumissionnaire. Elle consistera à l’analyse de la cohérence des prix ainsi que la vérification des calculs et de l’ensemble des prescriptions y relatives.

15. ATTRIBUTION DE LA LETTRE COMMANDE

Le Préfet de la Mvila, autorité contractante, attribuera la lettre commande au soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la moins disanteet jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres, à moins que le soumissionnaire en question ait un contentieux prouvé en cours pour mauvaise exécution des travaux antérieurs.

16.DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix jours (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenusaux jours et heures ouvrables à la préfecture de la Mvila.

18.ADDITIF A L’APPEL D’OFFFRES

Le Préfet de la Mvila, Maître d’ouvrage, se réserve le droit en cas de nécessité ou de force majeure, d’apporter toute modification ultérieure utile au présent appel d’offres.

Ebolowa, le…………….. __________________

Le Préfet de la Mvila

(Autorité Contractante)

AMPLIATIONS :

- Préfet/Mvila

- Sous-Préfet/Ebolowa 2èmè

- Président de la CDPM/Mvila

- DD MINEE/Mvila

- DD MINEPAT/Mvila

- DD MINMAP/Mvila

- ARMP(pour publication et archivage)

- Affichage

- Archives/Chrono

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*****

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

*****

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

MVILA DIVISION

*****

DIVSIONAL TENDERS BOARD OF PUBLIC CONTRACTS

*****

NOTICE OF OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER BY EMERGENCY PROCEDURE N° 05/BIS/AAONO/EP/DTB/2023 OF ____________ FOR THE CONSTRUCTION WORKS OF ONE (01) POTABLE WATER DRILLINGINMEYOS - YENDJOCK,EBOLOWA 2MUNICIPALITY,MVILA DIVISION, SOUTH REGION

1. SUBJECT OF THE INVITATION TO TENDER

As part ofthe implementation of thePublic InvestmentBudgetof the Republicof Cameroon for 2023 financial year, the Senior Divisional Officer, contracting authority, launches an Open National Invitation to tender in emergency procedure for the construction works of ONE (01) POTABLE WATER DRILLING IN MEYOS - YENDJOCK, EBOLOWA 2 MUNICIPALITY,Mviladivision,South region.

2. CONSISTENCY OF THE WORKS

The consistency of the works are defined as follows per lot :

- Mobilization

- Drilling, Equipent andDeveloppement

- Pumping, Analysis and treatment of water

- Superstructure and exaure

- Labellisation.

The consistency of all theworks subject of this tender are described in Clauses Particular Technical Specifications (CPTS).

3. EXECUTION DEADLINE

All the works that are the subject of this invitation for tenders must be completed within a maximum period of three (03) months or ninety (90) calendars days for each lot. This period does not include the relative duration of bad weather and other climatic hazards.

4. ALLOTMENT

The works that are the subject of this invitation for tenders constitute a single lot.

5. ESTIMATED COSTS

The estimated cost of the works iseight million five hundred thousand(8 500 000)Francs CFA.

6. PARTICIPATION AND ORIGIN

Participation in this invitation to tender is open, in equal conditions, to companies under Cameroonian law with proven expertise in the field and who can justify a financial and technical capacity to complete the works.The constitution of joint venture or consortium and subcontracting is authorized.

Important note: A company cannot be a member of more than one group under pain of rejection of the offers concerned.

7. FINANCING

The works that are the subject of this invitation to tender are financed by MINEPATthrough hisPublic Investment Budget (PIB), 2023 financial year, budgetitems n°:94 195 05 110000 523412

8. PROVISIONAL BID BOND

- Each bidder must include in its administrative documents, a bid bond issued by a first-rate bank approved by the Ministry in charge of Finance featuring on the list in document n°15 of the tender file of an amount ofone hundred seventythousand(170,000)CFA francs, valid for thirty (30) days beyond the original date of the validity of the offers.

9. CONSULTATION OF THE TENDER

As soon as this notice is published, the Tender File can be consulted during working hours at the Mvila Division office.

10. ACQUISITION OF TENDER FILE

The file may be obtained during working hours at the above-mentioned service, as soon as this notice is published, upon submission of a treasury receipt attesting the payment issued by the public treasury of a non-refundable amount of twenty-five thousand (25,000) CFA Francs. This receipt must identify the payer as representative of the company or group of companies wishing to participate in this invitation to tender.

- 11. SUBMISSION OF TENDERS

Each offer drafted in English or French in seven (07) copies including one (01) original and six (06) copies marked as such, should reached to the Mvila Division office, not later than __________ at 14.00 pm local time and should carry the inscription:

NOTICE OF OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER IN EMERGENCY PROCEDURE N° 005/BIS//AAONO/EP/DTB/2023 OF ___/___/2023 FOR THE CONSTRUCTION WORKS OF ONE (01) POTABLE WATER DRILLING IN MEYOS - YENDJOCK,EBOLOWA 2 MUNICIPALITY, MVILA DIVISION, SOUTH REGION

« TO BE OPENED ONLY DURING THE BID-OPENING SESSION »

Any offer not produced in seven (07) copies or not in accordance with the requirements of the Tender File shall be declared inadmissible from the technical analysis.

12. ADMISSIBILITY OF OFFERS

Each   bidder   must   include   in   his   administrative documents, a bid bond of the amount mentioned above and valid for thirty (30) days beyond the validity of the offers.

Under pain of being rejected, only originals or true copies certified by the issuing service or administrative authorities (Senior Divisional Officers, Sub-Divisional Officers…) of the administrative documents required, including the bid bond, must imperatively be produced in accordance with the Special Conditions of the invitation to tender.  They must obligatorily not be older than three (03) months or must not be produced after the signing of the tender file.

Any offer not in conformity with the prescriptions of this notice and tender file shall be declared inadmissible. Especially the absence of a bid bond issued by a first-rate bank approved by the Ministry in charge of Finance or the non-respect of the models of the tender file documents shall lead to a pure and simple rejection of the offer without any appeal being entertained.

13. OPENING OF BIDS

# The opening of all bids shall be done in a single phase. The opening of the administrative documents, technical and financial offers shall take place on __________at 3.30pm local time by the divisional Tenders Board of Public Contracts of Mvila,in the meeting room of the City Hall.Only those who have submitted bids may attend the bid opening.However, a person duly authorized may represent the bidders.

14. EVALUATION CRITERIA OF BIDS

The evaluation criteria are of two types: the eliminatory criteria and the essential criteria. The aim of these criteria is to identify and reject incompleteoffersoroffers notinconformitywiththe essentialconditionslaiddowninthetenderfilerelating especially to admissibility of administrative documents, the conformity of the technical offer to the Terms of reference of the tender file and the qualification of candidates.

14.1. ELIMINATORY CRITERIA

The tenders submitted will be evaluated in accordance with the following criteria:

- Absence or non-compliance of an administrative document 48 hours after the opening of the bids;

- Falsified documents or false statements;

- Absence of certificatesubmission;

- Omission in the price schedule of a quantified unit price;

- Mismatch of the price with the structure of the work;

- Failure to meet at least 75% of the qualification criteria

- Abnormallylowfinancial tender

14.2. MAIN QUALIFICATION CRITERIA

The criteria relating to the qualification of candidates would be on the following:

| N° | Essentials criteria | Binary notation |
| --- | --- | --- |
| 1 | Presentation of offer | Yes/No |
| 2 | Supplier’sreferences | Yes/No |
| 3 | Humanresources | Yes/No |
| 4 | Material and logisticalresources | Yes/No |
| 5 | Methodology of execution and works schedule | Yes/No |
| 6 | Financial capacity | Yes/No |
| 7 | CCTPandCCESdated, initialled on each page and and signed at the last page | Yes/No |

N.B.: Only financial offer whose technical offer obtained at least 75% of yes will be analyzed.

15. AWARD OF WORKS

The Senior Divisional Officer, Contracting Authority, will award the contract to the bidder whose offer has been evaluated the lowest bid and whose administrative and technical offers judged in compliance with the specifications of the tender file.

16. VALIDITY OF OFFERS

Bidders will remain committed to their offers for ninety (90) days from the deadline set for the submission of tenders.

17. COMPLEMENTARY INFORMATION

Complementary technical information may be obtained during working hours from Divisional delegation of MINEPAT or MINEE.

18. ADDITION TO INVITATION TENDER

Ebolowa, ________________

Senior Divisional Officer

(Contracting Authority)

The Senior Divisional Officer, contracting authority, reserves himself the right to bring subsequent useful amendments to the present tender file, if necessary or in case of force majeure.

AMPLIATIONS:

- SDO/Mvila Division

- DO/Ebwa 2th

- President DTB/Mvila Division

-DDMINEE/Mvila Division

-DDMINEPAT/Mvila Divisio

-DDMINMAP/Mvila Division

-ARMP/South region (for publication and archiving)

- Display

-Chrono/Archives

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*****

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

*****

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

MVILA DIVISION

*****

DIVSIONAL TENDERS BOARD OF PUBLIC CONTRACTS

*****

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 005/BIS/AONO/PU/CDPM/2023 DU _________

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN(01) FORAGE EQUIPE DE PMH A MEYOS-YENDJOCK, COMMUNE D’EBOLOWA 2ème,DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N°2 : REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES

TABLE DE MATIERES

A. Généralités	17

Article 1 : Portée de la soumission	17

Article 2 : Financement	17

Article 3 : Fraude et corruption	17

Article 4 : Candidats admis à concourir	18

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés	18

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire	18

Article 7 : Visite du site des travaux	19

B. Dossier d’Appel d’Offres	19

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres	19

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours	20

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres	20

C. Préparation des offres	2

Article 11 : Frais de soumission	2

Article 12 : Langue de l’offre	2

Article 13 : Documents constituant l’offre	2

Article 14 : Montant de l’offre	2

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement	2

Article 16 : Validité des offres	2

Article 17 : Caution de soumission	2

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires	2

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres	2

Article 20 : Forme et signature de l’offre	2

D. Dépôt des offres	2

Article 21 : Cachetage et marquage des offres	2

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres	2

Article 23 : Offres hors délai	2

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres	2

E. Ouverture des plis et évaluation des offres	2

Article 25 : Ouverture des plis et recours	2

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure	2

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage	2

Article 28 : Détermination de la conformité des offres	2

Article 29 : Qualification du soumissionnaire	2

Article 30 : Correction des erreurs	2

Article 31 : Conversion en une seule monnaie	29

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier	29

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux	29

F. Attribution du Marché	29

Article 34 : Attribution	29

Article 35 : Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux	30

Article 36 : Notification de l’attribution du marché	30

Article 37 : Publication des résultats d’attribution	30

Article 38 : Signature du marché	30

Article 39 : Cautionnement définitif	30

# A. Généralités

## Article 1 : Portée de la soumission

1.1.Le Préfet de la Mvila, tel qu’il est défini dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres(RPAO), ci-après dénommé« l’Autorité contractante », lance un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence en vue de l’exécution des travaux de construction d’un (01) FORAGE EQUIPE DE PMH A MEYOS-YENDJOCK, COMMUNE D’EBOLOWA 2ème,Département de la Mvila, Région du Sud,décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO. Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO. Il y est fait ci-après référence sous le terme « Les Travaux ».

1.2. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme « jour » désigne un jour calendaire.

## Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

## Article 3 : Fraude et corruption

3.1.L’Autorité contractante exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, l’Autorité contractante :

a. Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

i. Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché ;

ii. Se livre à des « manœuvres frauduleuses », quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

iii.« Pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv.« Pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b. Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre des Marchés Publics, Autorité chargée des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

## Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de préqualification.

4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

i. Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) quia fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

ii. Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est :(i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte de l’Autorité contractante.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2. Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

## Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le soumissionnaire;

b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de préqualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une préqualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché. Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i. La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

ii. Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

iii. Les commandes acquises et les marchés attribués ;

iv. Les litiges en cours ;

v. La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis de l’Autorité contractante pour l’exécution du marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par l’Autorité contractante dans un compte unique. En revanche, chaque entreprise est payée par l’Autorité contractante dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisammentdétaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

## Article 7 : Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. L’Autorité contractante autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent l’Autorité contractante, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsablesdes accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3.L’Autorité contractante peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’Article 19 du RGAO.

# B. Dossier d’Appel d’Offres

## Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’Article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

a. La lettre d’invitation à soumissionner (pour les Appels d’Offres Restreints) ;

b. L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

c.Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

d.LeRèglement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

e.LeCahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

f.LeCahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

g. Le Cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

h. Le Cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

i. Le Cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;

j. Le Cadre du planning d’exécution ;

k. Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;

l. Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

m. Modèle de lettre de soumission ;

n. Modèle de caution de soumission ;

o. Modèle de cautionnement définitif ;

p. Modèle de caution d’avance de démarrage ;

q. Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie

r. Modèle de marché ;

s. Formulaire relatif aux études préalables ;

t. La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le Ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

## Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité contractante indiquée dans le RPAO. L’Autorité contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze(14) jours pour les (AON),etVingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres. Une copie de la réponse de l’Autorité contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de préqualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès de l’Autorité contractante.

9.3. Le recours doit être adressé à l’Autorité contractante avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission. Il doit parvenir à l’Autorité contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4. L’Autorité contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir.La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.1. L’Autorité contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité contractante par écrit.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, L’Autorité contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

# C. Préparation des offres

## Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

## Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

## Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés auRPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a.Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

- N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

iii.La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

b.1.Les renseignements sur les qualifications :LeRPAO précise la liste des documents à fournirpar les soumissionnaires pour justifier les critères dequalification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie :LeRPAO précise les éléments constitutifs de laproposition technique des soumissionnaires,notamment : une note méthodologique portant surune analyse des travaux et précisant l’organisationet le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3.Les preuves d’acceptations des conditions du marché :Le soumissionnaire remettra les copies dûmentparaphées des documents à caractères administratifet technique régissant le marché, à savoir :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4. Commentaires (facultatifs) Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

1-)La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

2-) Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

3-) Le détail estimatif dûment rempli ;

4-) Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

5-) L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant. Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché.

## 32 Article 14 : Montant de l’offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du détail quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8.

## Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

15.1. En cas d’Appel d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous ; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2.Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en en francs CFA de la manière suivante :

a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3.Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO. Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays de l’Autorité contractante seront libellés dans la monnaie du pays del’Autorité contractante spécifiée aux RPAO et dénommée « monnaie nationale ».

b. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4.L’Autorité contractante peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par l’Autorité contractante et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

15.6. Pour les Appels d’Offres Nationaux, la monnaie utilisée est le franc CFA.

## Article 16 : Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le RèglementParticulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité contractante, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité contractante comme non conforme.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article17du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité contractante adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

## Article 17 : Caution de soumission

17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission ou chèque certifié, sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme.La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4. Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie :

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu :

i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO.

## Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, leRPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité contractantetelle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont L’Autorité contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’article 31.2 (g) du RGAO.

## Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1.A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne à l’Autorité contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que l’Autorité contractante ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

## Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication « ORIGINAL ». De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication« COPIE ». En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

# D. Dépôt des offres

## Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1. Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans trois enveloppes séparées et scellées portant la mention« ORIGINAL » et« COPIE », selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront adressées à l’Autorité contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention « A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement ».

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l'article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, l’Autorité contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

## Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1. Les offres doivent être reçues par l’Autorité contractante à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

22.2.L’Autorité contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

## Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

## Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1. Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention :« RETRAIT », « OFFRE DE REMPLACEMENT »ou« MODIFICATION ».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission.

Le retrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

# E. Ouverture des plis et évaluation des offres

## Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1. La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « RETRAIT » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « OFFRE DE REMPLACEMENT » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « MODIFICATION » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres financières]et toute variante le caséchéant, l’existence d’une garantie d’offre sielle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité contractante peut juger utile de mentionner.Seuls les rabais et variantes de l’offreannoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 duRGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l’Autorité chargée des Marchés Publics avec copies à l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics et à l’Autorité contractante.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés. L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

## Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres à l’Autorité contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

## Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de laCommission de Passation des Marchés peut, s’il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 29 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

## Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i. Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits à l’Autorité contractante ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5.L’Autorité contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

## Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

## Article 30 : Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La Sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2.Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

## Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la Sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

## Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous-commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’Autorité contractante dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation de l’Autorité contractante des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous-détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité contractante peut rejeter ladite offre.

## Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

# F. Attribution du Marché

## Article 34 : Attribution

34.1.L’Autorité contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2. Si, selon l’article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre lamoins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

## Article 35 : Droit à l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Ministre des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer unAppel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

## Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que l’Autorité contractante paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

## Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1.L’Autorité contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2.L’Autorité contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’Autorité chargée des Marchés Publics, avec copies à l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics, à l’Autorité contractante et au Président de la commission de passation des marchés. Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

## Article 38 : Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés et le cas échéant à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente, pour adoption.

38.2.L’Autorité contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

38.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

## Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité contractante, l’entrepreneur fournira à l’Autorité contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit de l’Autorité contractante ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*****

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

*****

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

MVILA DIVISION

*****

DIVSIONAL TENDERS BOARD OF PUBLIC CONTRACTS

*****

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 005BIS/AONO/PU/CDPM/2023 DU ___________

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN(01) FORAGE EQUIPE DE PMH A MEYOS-YENDJOCK, COMMUNE D’EBOLOWA 2ème,DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N°3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES

Les dispositions ci-après, qui sont spécifiques aux travaux faisant l’objet du présent Appel d’Offres, complètent ou, le cas échéant, précisent les dispositions du RGAO. En cas de conflit, les dispositions ci-après prévalent sur celles du RGAO.

Les numéros de la première colonne se réfèrent à l’article correspondant du RGAO.

| Références du RGAO | GENERALITES |
| --- | --- |
|  | 1. Définition des travaux |
| 1.1. | Travaux de construction d’un (01) forageéquipé de pompe à motricité humaine à MEYOS-YENDJOCK, Commune d’Ebolowa 2ème, Département de la Mvila, Région du Sud. Lieu d’exécution : MEYOS-YENDJOCK |
|  | 2. Consistance des travaux La consistance des travaux à réaliser comprend les corps d’états suivants: - Mobilisation du chantier - Foration, équipement et développement - Essais de pompage, analyse et traitement de l’eau - Réalisation de la superstructure et équipement d’exhaure - Labellisation, appropriation et pérennisation de l’ouvrage |
|  | 3. Noms et adresse duMaître d’ouvrage Délégué : LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA MvilaB.P. 57 Ebolowa Tél : |
|  | 4. Références de l’Appel d’Offres Avis d’Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N°005/BIS/AAONO/PU/CDPM/2023du ___________pour les travaux de construction d’un (01) forageéquipé de pompe à motricité humaine à MEYOS-YENDJOCK, Commune d’Ebolowa 2ème, Département de la Mvila, Région du Sud. |
| 1.2. | 5. Délaid’exécution : Ledélai maximal prévu par le Maître d’ouvrage pour la réalisation des travaux est de trois (03) mois ou quatre-vingt-dix jours (90) jours calendaires. |
| 2.1. | 6. Financement :Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par les ressources transférées du Budget d’investissement Public du Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT),Exercice2023dont l’imputation budgétaire est indiquée au point 7 del’avis d’appel d’offres. |
| 4.1. | 8. Soumissionnaires admis à concourir :L’Appel d’Offres est ouvert à toutes les entreprises de droit camerounais.Toute offre présentée par un soumissionnaire frappé d’une décision d’exclusion des marchés publics est irrecevable. 9. Liste des candidats préqualifiés :Néant |
| 5.1. | 10. Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services : Tous les matériaux, matériels, fournitures et équipements fournis dans le cadre du présent marché doivent être de bonne qualité et répondre aux normes en vigueur dans le domaine correspondant. Une préférence doit être accordée aux matériaux d’origine localepour les prestations de gros œuvre en maçonnerie et en menuiserie. |
| 6.1. | Critères d’évaluation : A- Critères éliminatoires Le non-respect des présents critères entraînera le rejet de l’offre du soumissionnaire. Il s'agit notamment de : - Absence de la caution de soumission ; - Absence ou non-conformité d’une pièce du dossier administratifau-delà de 48h après le dépôt des offres ; - Fausses déclarations ou des pièces falsifiées dans l’offre du soumissionnaire sans préjudice des poursuites judiciaires ; - Non-conformité de l’offre aux spécifications techniques ci-après : Plan type, méthodologie d’exécution des travaux, délai d’exécution des travaux, devis descriptif, estimatif et quantitatif ; - Non satisfaction d’au moins 75 % des critères essentiels ; - L’absence d’un prix unitaire quantifié; - Absence du sous détail d’un prix unitaire quantifié ; - Note technique inférieur à 75 % « OUI » |
|  | B- Critères essentiels Les critères essentiels seront évalués de manière binaire (satisfaction ou non) ; ainsi, plusieurs sous critères tirés des rubriques ci-dessous du dossier de soumission seront retenus pour l’évaluation de l’offre technique : - Présentation référence du soumissionnaire (01 critère) - Expérience de l’entreprise (06 critères) - Ressources humaines (06 critères) - Moyens logistiques et matériels (05 critères) - Méthodologie d’exécution et planning des travaux (06 critères) - Capacité financière (02 critères) Les cartes grises doivent être certifiées par le Service compétent du Ministère des transports et l’authentification peut être faite à tout moment sous peine de disqualification. Il est aussi rappelé que vaudra disqualification du technicien quelle que soient sa qualification ou son expérience : - L’absence d’un diplôme certifié, - L’absence d’une copie certifiée de la CNI, - La présentation d’un même technicien par plusieurs entreprises. Les notes du diplôme et de la copie de la CNI sont liées et prise en compte concomitamment. N° d’ordre; Critères/Sous critères d’évaluation; Appréciations. Oui; Non. 1; Présentation générale (01 critère). Respect de l’ordre des pièces demandées dans le DAO,intercalaires en couleur et document relié; Attribuer 1 oui. 2; Expérience de l’entreprise (06 critères). 2.1; Expérience générale. Nombre de marchés exécutés dans le domaine de la construction des ouvrages d’approvisionnement en eau en milieu rural pendant les cinq dernières années. Nombre de marché supérieur ou égal à 4; Attribuer 3 oui. Nombre de marché entre 2 et 3; Attribuer 2 oui. Nombre de marché égal à 1; Attribuer 1oui. 2.2; Expérience spécifique. Avoir exécuté de manière satisfaisante des marchés dans le domaine de la construction des ouvrages d’approvisionnement en eau en milieu rural d’un montant supérieur ou égal à 20 000 000 Francs CFA au cours des cinq dernières années. 3 marchés; Attribuer 3 oui. 2 marchés; Attribuer 2 oui. 1marché; Attribuer 1oui. 3; Ressources humaines (06 critères). N.B. : Pour être pris en compte, le personnel d’encadrement doit présenter un cv daté et signé précisant son numéro de téléphone et son adresse électronique, une copie certifiée du diplôme requis, la copie certifiée de la Carte Nationale d’Identité ou du passeport, l’Attestation de disponibilité en faveur du soumissionnaire. Le CV présenté sera examiné sur la base des preuves justificatives des prestations exécutées. 3.1; Conducteur des travaux. a. Ingénieur du génie hydraulique, génie rural ou tout autre domaine en rapport avec l’hydraulique (BAC +3) ; b. Au moins trois (3) ans d’expérience dans la réalisation de travaux similaires ;. Diplôme requis + expérience conforme; Attribuer 3 oui. Diplôme requis + expérience comprise entre 1et 2ans; Attribuer 2 oui. Diplôme de technicien supérieur + expérience conforme; Attribuer 1oui. 3.2; Chef de chantier. a. Technicien supérieur du génie hydraulique, génie rural ou tout autre domaine en rapport avec l’hydraulique (BAC +2) ; b. Au moins trois (3) ans d’expérience dans la réalisation de travaux similaires ;. Diplôme requis + expérience conforme; Attribuer 3 oui. Diplôme requis + expérience comprise entre 1et 2ans; Attribuer 2 oui. BACC Technique ou Brevet de technicien + expérience conforme; Attribuer 1oui. 4; Moyens logistiques et matériels (05 critères). N.B. : Le soumissionnaire produira les pièces justificatives de la disponibilité des moyens indiqués. Pour être pris en compte, les documents doivent être lisibles et certifiés par les autorités compétentes.. 4.1; Matériel roulant. Atelier de forage en propre ou en location; Attribuer 2 oui. Pick-up 4×4 en propre ou en location; Attribuer 1oui. 4.2; Equipement de protection individuelle. Combinaison, casque et chaussures de sécurité, …; Attribuer 1oui. 4.3; Matériel technique et équipements divers. Matériel de prospection hydrogéologique, GPS, motopompe, compresseur à air, telluromètre, aiguille vibrante,petit matériel et outils de travail manuel (pioche, barre à mine en fer forgé, brouette, …); Attribuer 2 oui. 5; Méthodologie d’exécution (06 critères). N.B. : Le soumissionnaire produira une méthodologie d’exécution satisfaisante démontrant une bonne compréhension du projet, contenant précisément :. Rapport de visite de site signé sur l’honneur faisant ressortir la localisation du site, les points de repères pour y accéder et leurs coordonnées GPS; Attribuer 1oui. Note méthodologique ressortant clairement les différentes phases d’exécution des travaux et le planning d’approvisionnement.; Attribuer 1oui. Documents justifiant la qualité, l’origine et les spécifications techniques des principaux équipements (contrats avec les fournisseurs, devis ou factures proformas, dossiers techniques des équipements); Attribuer 1oui. Planning d’exécution des travaux cohérent et respectant les délais figurant dans la soumission; Attribuer 1oui. Prise en compte des aspects sociaux environnementaux; Attribuer 1oui. CCTP et CCES complété et paraphé à chaque page, daté, signé à la dernière page avec le nom du soumissionnaire.; Attribuer 1oui. 6; Capacité financière (02 critères). Le soumissionnaire produira une attestation de capacité financière ou de surface financière délivrée par une Banque de 1er ordre d’un montant au-moins égal aux deux-tiers (2/3) du montant prévisionnel du projet; Attribuer 2 oui. |
|  | 11. En cas de groupement d’entreprises : La nature du groupement (conjoint ou solidaire) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’ouvrage délégué pour l’exécution de la lettre commande. En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage délégué dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint. |
| 7.3. | 12. Visite du site des travaux et réunion préparatoire :Chaque soumissionnaire est tenu de visiter le site pour apprécier les contraintes et de fournir une déclaration sur l’honneur attestant qu’il a pris connaissance de toutes les informations utiles et nécessaires, notamment : l’emplacement des sites, l’importance des matériaux à fournir, les voies et moyens d’accès au chantier, les installations nécessaires pour l’élaboration de son offre et l’exécution des travaux. |
| 12. | 13. Langue de l’offre : L’offre ainsi que toutes les correspondances émises dans le cadre de cet appel d’offres seront rédigées indépendamment dans l’une ou l’autre des langues officielles du Cameroun à savoir le français ou l’anglais |
| 13 | 14. Documents constituant l’offre du soumissionnaire : L’offre de chaque soumissionnaire visée à l’article 13 du RGAO est constituée d’une enveloppe extérieure contenant trois enveloppes intérieures détaillées comme suit : 14.1. Enveloppe A : Volume I - Dossier Administratif La première enveloppe portera la mention « enveloppe A » et contiendra le volume des pièces administratives, datant de moins de trois (03) mois, du soumissionnaire dont un (01) original ou une copie certifiée conforme signée par les administrations émettrices compétentes et six (06) photocopies simples. Dans ce volume, chaque pièce doit être précédée d’une page de garde. Ces pièces sont : A.1. La déclaration d’intention de soumissionner suivant le modèle joint en annexe, datée et timbrée au tarif en vigueur ; A.2. L’accord de groupement, le cas échéant ; A.3. Le pouvoir de signature, le cas échéant ; A.4. Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance datant de moins de trois (03) mois précédant la date de remise des offres ; (O) A.5. Une attestation d’immatriculation délivrée par la Direction Générale des Impôts du Cameroun ; (O) A.6. La caution bancaire de soumission (suivant modèle joint) d’un montant de Cent soixante-dixmille(170 000) Francs CFA,d’une durée de validité de trois (03) mois, établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun, sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement. La caution de soumission et la domiciliation bancaire doivent être délivrées par le même établissement bancaire ; (O) A.7. La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres délivrée par délivrée par la Trésorerie Générale d’Ebolowadont le montant est fixé à vingt-cinq mille (25 000) Francs CFA; (O) A.8. Une attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par l’autorité compétente de l’organisme chargée de la régulation des marchés publics ; (O) A.9. Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis dudit organisme et datant de moins de trois mois ; (O) A.10. Une attestation de non redevance fiscale pour l'exercice en cours ; (CL) A.11. Une copie certifiée conforme du registre de commerce ; (CL) A.12.Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) paraphé à chaque page et signé à la dernière ; (O) N.B. : (O)= Original ; (CL)= Copie légalisée En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet ; les pièces A3, A4, A5, A6 et A7 étant uniquement présentés par le mandataire du groupement. N.B. : Toutes les pièces doivent être présentées en version originale ou en copies certifiées conformes et signées par les autorités qui ont délivré les originaux et être datées d’au plus trois (03) mois par rapport à la date de dépôt des offres. 14.2. Enveloppe B : Volume II - Offre technique Les éléments constitutifs de l’offre technique sont : N° d’ordre; Désignation; Détails; Justification. B1; Références de l’entreprise dans des travaux similaires; - Indiquer la liste destravaux similaires réalisés au cours des cinq (05) dernières années. - Fournir tous lesdocuments attestantque lesoumissionnaire aréalisé avec succès aucours des cinq (05) dernières années enqualité d’entrepreneurprincipal ou d’ungroupementconjoint/solidaire desprojets dans ledomaine de laconstruction desouvragesd’approvisionnementd’eau en milieu rural. - L’absence deréalisation au coursdes cinq (05) dernières années d’aumoins un (01) marchésimilaire est un critèreéliminatoire ;; Joindre les copies des premièreset dernières pages des marchés,le bordereau de livraison signé parle Maître d’Ouvrage ou PV deréception certifiant la bonneexécution de des marchéscorrespondants seront les piècesjustificatives admises. Peuventégalement être joints, selon le cas,une copie de la décisiond’attribution.). B2; Ressources humaines; Conformément à la grilled’évaluation; Joindre CV et copies certifiéesconformes du diplôme. B3; Moyens logistiques et matériels; Conformément à la grilled’évaluation présentéeci-dessus.; Joindre les photocopies descartes grises légalisées par lesservices compétents du Ministèredes Transports ou l’attestation demise à disposition pour le matérielroulant, et les factures pour lereste du matériel. En cas de location joindre unecopie du contrat de location et lescopies certifiées conformes despièces justifiant que la partie quiloue le matériel n’en est paspropriétaire. Ces pièces doivent être datées demoins de trois mois. |
|  | B4; Méthodologie d’exécution et planning des travaux; Une note descriptiveprésentant les méthodesd’exécution proposéespar le soumissionnaire etles dispositions surlesquelles il s’engage enmatière d’installation du chantier et desapprovisionnements enmatériel et matériaux. Un calendrier destravaux, précisant ledélai global et les délaispartiels des principalesphases de réalisationdes travaux. Il devrapermettre d’apprécier lacompatibilité entre lescadences annoncéesdans ce programme etcelles mentionnées dansles sous-détails de prix. Ce planning des travauxdoit tenir compte dudélai maximum desprestations qui est detrois (03) mois pour chaque lot ;; Paraphé sur chaque page, daté etsigné à la fin du document.. B5; Rapport de visite de site; Suivant modèle enannexe et signée surl’honneur; Date, signature et cachet dusoumissionnaire. B6; CCTP et CCES; Insérer le CCTP et le CCES inclus dans leprésent dossier d’appeld’offres; Paraphé sur chaque page, date,signature et cachet dusoumissionnaire à la fin dudocument.. B7; Attestation de capacité financière; Équivalent au moins aux deux tiers du montant prévisionnel du marché; Date, signature et cachet d’unebanque de premier ordre agrééepar le MINFI. |
|  | 14.3. Enveloppe C : Volume III - Offre financière Les éléments constitutifs de l’offre technique sont : |
|  | N° d’ordre; Désignation; Détails; Justification. C1; Soumission de l’entreprise; Modèle joint dûmentcomplété avec indicationdu montant de laproposition; - Date, signature, nom et cachetdu soumissionnaire - Timbrée. C2; Bordereau des prix unitaires; Original du cadre du bordereau des prix dûment complété en lettres et en chiffres par le soumissionnaire.; Paraphé sur chaque page, date, signature et cachet du soumissionnaire à la dernière page du bordereau. C3; Détail estimatif et quantitatif; Original du cadre dudétail estimatif dûmentcomplété par lesoumissionnaire; Paraphé sur chaque page, date, signature et cachet du soumissionnaire à la dernière page.. C4; Sous-détail des prix unitaires; Décomposition dechaque prix unitairesuivant les règles enusages et selon lemodèle joint au dossier; Paraphé et cachet du soumissionnaire sur chaque page. |
| 14.4. | Les prix du marché ne sont pas révisables. |
| 16.1. | La période de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de dépôt des offres. |
| 17.1. | Le montant de la caution de soumission est fixé à cent soixante-dixmille (170 000) Francs CFA. |
| 20.1. | L’offre de chaque soumissionnaire devra être présentée en07 (sept) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles. Le volume contenant les originaux des documents portera clairement l’indication « Original » et le volume contenant les copies portera l’indication « Copie ». |
| 21.2. | Adresse de l’Autorité Contractante à utiliser pour l’envoi des offres : Préfecture d’EBOLOWA B.57.Ebolowa Tél : (237) ………… Dossier d’Appel d’OffresOuvertNational Ouvert en procédure d’urgence N°005/BIS/AONO/PU/CDPM/2023 du __________pour les travaux de construction d’un (01) forageéquipé de pompe à motricité humaine à MEYOS-YENDJOCK, Commune d’Ebolowa 2ème, Département de la Mvila, Région du Sud. |
| 32. | L’évaluation des offres des soumissionnaires sera faite sur la base des critères prédéfinis auxquels seront attribués des «oui/non» de manière à atteindre la note globale de 75% de « oui ». Elle s’effectuera en trois étapes : 1. Première étape : Examen de la conformité des pièces administratives Cette étape portera sur l’examen de la conformité des pièces administratives (Volume A) par la Commission Départementale de Passation des Marchés. LeDossierAdministratif du soumissionnaire doit être complet et toutes les pièces présentées doivent être valides et authentiques. La caution de soumission doit être conforme au modèle donné dans le DAO et fournie en original. Les offres administratives conformes seront ensuite évaluées techniquement par la Sous-commission d’Analyse qui confirmera la validité des pièces administratives. 2. Deuxième étape : Évaluation des offres techniques Sur la base du barème de notation figurant ci-dessous, la Sous-commission d’Analyse évaluera les Offres Techniques pour faire ressortir les soumissionnaires présentant des offres acceptables, c’est-à-dire celles dont le nombre de « oui » est supérieur ou égal à 75% du nombre total de « oui ». Les soumissionnaires seront évalués suivant la grille de notation suivante : 3. Troisième étape : Vérification des offres financières Les propositions financières sont ouvertes en présence des soumissionnaires (ou de leurs représentants) retenus à la suite de l’examen du dossier administratif et de l’évaluation de l’offre technique. Les noms des soumissionnaires et les prix proposés sont lus à haute voix et consignés par écrit lors de l’ouverture des propositions financières. La Commission de Passation des Marchés dresse un procès-verbal de la séance. La Sous-commission d’Analyse établit si les propositions financières sont complètes, c’est-à-dire si tous les éléments de la proposition technique correspondante ont été chiffrés et corrige toute erreur de calcul. Les corrections se feront de la manière suivante : - Premièrement, lorsqu’il y a une contradiction entre les montants en chiffres et en lettres, le montant en lettres fera foi ; - Deuxièmement, lorsqu’il y a une erreur de multiplication des prix unitairespar la quantité correspondante, étant entendu que seul le prix unitaire du Bordereau des Prix Unitaires fait foi ; - Troisièmement en appliquant les rabais éventuels offerts par le soumissionnaire. Le montant figurant dans la soumission, corrigé conformément à la procédure susmentionnée, est réputé engager le soumissionnaire. Si le soumissionnaire dont l’offre ainsi corrigée est retenue n’accepte pas la correction effectuée, son offre est rejetée et la garantie de soumission peut être retenue conformément à la réglementation en vigueur. La Commission de Passation des Marchés pourra demander des éclaircissements aux soumissionnaires sur tous les points qu’elle jugera utile pour la compréhension des offres. Les réponses qui lui seront adressées devront parvenir par lettre ou par télécopie, mais aucun changement du montant de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si cela est nécessaire pour confirmer la correction des erreurs de calcul découvertes lors de l’évaluation des offres, conformément aux dispositions du présent RPAO. |

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*****

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

*****

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

MVILA DIVISION

*****

DIVSIONAL TENDERS BOARD OF PUBLIC CONTRACTS

*****

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 005/BIS/AONO/PU/CDPM/2023 DU 05/04/2023

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN(01) FORAGE EQUIPE DE PMH A MEYOS-YENDJOCK, COMMUNE D’EBOLOWA 2ème,DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N°4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES45

Article 1 : Objet de la lettre commande45

Article 2 : Procédure de passation de la lettre commande45

Article 3 : Définitions et attributions45

Article 4 : Langue, lois et réglementation applicable de la lettre commande46

Article 5 : Pièces constitutives de la lettre commande46

Article 6 : Textes généraux applicables47

Article 7 : Communication48

Article 8 : Ordres de service49

Article 9 :Marchés à tranches conditionnelles50

Article 10 :Matériel et personnel de l’employeur50

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES50

Article 11 :Garanties et cautions50

Article 12 :Montantde la lettre commande50

Article 13 :Lieu et mode de paiement51

Article 14 :Variations des prix51

Article 15 :Formules de révision des prix51

Article 16 :Formules d’actualisation des prix51

Article 17 :Travaux en régie51

Article 18 :Valorisation des travaux51

Article 19 :Valorisations des approvisionnements51

Article 20 :Avances51

Article 21 :Règlement des travaux51

Article 22 :Intérêts moratoires52

Article 23 :Pénalités de retard52

Article 24 :Règlement en cas de groupement d’entreprises53

Article 25 :Décompte final53

Article 26 :Décompte général et définitif53

Article 27 :Régime fiscal et douanier53

Article 28 :Timbre et enregistrement de la lettre commande54

CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX54

Article 29 :Consistance des travaux54

Article 30 :Obligations du Maître d’ouvrage54

Article 31 :Délai d’exécution de la lettre commande55

Article 32 :Rôles et responsabilités de l’entrepreneur55

Article 33 :Mise à disposition des documents et du site55

Article 34 :Assurance des ouvrages et responsabilités civiles55

Article 35 :Pièces à fournir par l’entrepreneur56

Article 36 :Organisation et sécurité du chantier57

Article 37 :Implantation des ouvrages57

Article 38 :Sous-traitance57

Article 39 :Laboratoire de chantier et essais57

Article 40 :Journal de chantier58

Article 41 :Utilisation des explosifs58

CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION58

Article 42 :Réception provisoire58

Article 43 :Documents à fournir après exécution des travaux58

Article 44 :Délai de garantie59

Article 45 :Réception définitive59

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES60

Article 46 :Résiliationde la lettre commande60

Article 47 :Cas de force majeure60

Article 48 :Différends et litiges60

Article 49 :Edition et diffusion de la présente lettre commande60

Article 50 :Entrée en vigueur de la lettre commande60

CHAPITRE I : GENERALITES

# ARTICLE 1 : OBJET DE LA LETTRE  COMMANDE

LA présentede la lettre commandeest relative auxtravaux de construction d’un (01) forageéquipé de pompe à motricité humaine à MEYOS-YENDJOCK, Commune d’Ebolowa 2ème, Département de la Mvila, Région du Sud.

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par les ressources transférées du Budget d’investissement Public du Ministère de l’Economie, de la planification et de l’aménagement du territoire (MINEPAT),Exercice 2023.

# ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

La présente lettre commandeest passée après Appel d'Offres National Ouvert en procédure d’urgence à des entreprises de droit camerounais.

ARTICLE3: DEFINITIONSETATTRIBUTIONS

3.1. Définitions générales

Pour l’application des dispositions de la présentelettre commande et des textes généraux auxquels il se réfère, les définitions et attributions ci-après sont admises :

- LeMaître d’ouvrage Délégué est le :Le Délégué Départemental MINEPAT/ Mvila: Il représente l’administration bénéficiaire des travaux.

- L’Autorité Contractante est lePréfet de la Mvila :A ce titre, il est le signataire de la lettre commande et en assure le bon fonctionnement.Il veille à la conservation des originaux des documents de la lettre commande et procède à la transmission des copies au Ministère en charge des Marchés publics et à l’Organisme chargé de la régulation par le point focal désigné à cet effet. Il notifie les ordres de services de commencer les travaux.

- Le Chef de service du marché est le Chef de Bureau des Affaires Economiques et de la Programmation:A ce titre, il coordonne les opérations nécessaires à la bonne exécution des différentes phases du projet et apporte à l’Autorité Contractante une assistance générale à caractère technique, administrative et financière à toutes les phases du projet. Par ailleurs, il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels.

- L’Ingénieur de la lettre commandeest le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Energie de la Mvila :A ce titre, ilest chargé du suivi et du contrôle de l’exécution des corps d’état et de la prise en compte des normes sectorielles dans la réalisation des travaux de chaque lot.

- Le cocontractantest l’entreprise retenue au terme du processus d’Appel d’Offres National Ouvert de la présentelettre commande: A ce titre, il estchargé d’exécuter les prestations correspondantes suivant les règles de l’art et conformément au cahier de charges.

- L’autorité chargée ducontrôle externe de l’effectivité des travaux est leDélégué Départemental des Marchés Publics de la Mvila.

- Les termes « cocontractant » ou « entrepreneur » désigne l’entreprise ou le groupement d’entreprises adjudicataire de la présente lettre commande.

- Le terme « travaux » désigne les travaux de construction d’un (01) forageéquipé de pompe à motricité humaine à MEYOS-YENDJOCK, Commune d’Ebolowa 2ème,Département de la Mvila, Région du Sud.

- Le terme « chantier » désigne le terrain, la zone, le lieu et les autres emplacements sur, sous, dans, ou à travers lesquels les travaux conçus pour être exécutés, et tous les autres terrains et lieux fournis par le Maître d’Ouvrage Délégué en tant que lieux de travail.

3.2. Nantissement

La présente lettre commande peut être donnée en nantissement, sous réserve de toute forme de cession de créance.A cet effet :

- L’autorité chargée de l’ordonnancement de la dépense est le :Le Délégué Départemental MINEPAT/ Mvila ;

- L’autorité chargée de la validation de la dépense est le Contrôleur Financier Départemental de la Mvila ;

- L’organisme ou le responsable chargé du paiement est le Trésorier Payeur Général d’Ebolowa.

- Les responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de l’exécution de la présentelettre commandesontle :Le Délégué Départemental MINEPAT/ Mvilaet leDélégué Départemental de l’Eau et de l’Energie de la Mvila.

ARTICLE4: LANGUE,LOISETREGLEMENTS APPLICABLES

4.1. Langue

La langue applicable à la présentelettre commande est le français et/ou l’anglais.

4.2. Loi et réglementation applicables

Le cocontractant s’engage à observer les lois, règlements et ordonnances en vigueur en République du Cameroun, aussi bien dans son organisation propre, que dans la réalisation de la lettre commande.

Si les règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur en République du Cameroun à la date de signature de la présentelettre commande venaient à être modifiés après la signature de la lettre commande, les coûts supplémentaires éventuels qui en découleraient, seraient directement pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie

ARTICLE5:PIECESCONSTITUTIVES DE LA LETTRE COMMANDE

Les pièces contractuelles constitutives de la présentelettre commandesont par ordre de priorité:

- Lalettredesoumissionoul’acted’engagement du cocontractant ;

- Lasoumissiondel’entrepreneuretsesannexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières etauCahierdesClausesTechniques Particulièresci-dessousvisés;

- LeprésentCahierdesClauses Administratives Particulières(CCAP);

- LeCahierdesClausesTechniquesParticulières (CCTP);

- Les éléments propres à la détermination du montant de la lettre commandeet par ordre de priorité:lesBordereauxdesPrixUnitaires, le Devis Estimatif et Quantitatif,ladécompositiondesprixforfaitaireset/ou leSous-détaildesprixunitaires;

- Les plans, notes de calculs, études géotechniques et tout autre document techniquedemandé par l’ingénieur du marché.

- Le planning d’exécution des travaux ;

- LeCahierdesClausesAdministrativesGénérales(CCAG) applicables aux Marchés Publics de travauxmisenvigueurpararrêtéN°033/CAB/PMdu13 février2007;

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics des travaux.

- Le Cahier des Clauses Environnementales et Sociales (CCES).

ARTICLE6:TEXTESGENERAUXAPPLICABLES

La présente lettre commande estsoumise auxtextesgénéraux ci-après:

- La loi N°92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- La loi cadre N°96/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement ;

- La loi N°2019/023 du 24 décembre 2019 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2020 ;

- Le décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (et ses différents textes d’application) modifié et complété par le décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 ;

- Le décret N°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- Le décret N°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret N°2018/190 du 02 mars 2018 ;

- Le décret N°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions des marchés publics, modifié et complété par le décret N°2013/271 du 05 août 2013 ;

- Le décret N°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- Le décret N°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'ARMP ;

- Le décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

- L’arrêté N°033/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur les CCAG ;

- L’arrêté N°143/CAB/PM du 29Août 2007 mettant en vigueur les Dossiers Types d’Appel d’Offres pour la passation des marchés publics ;

- La lettre-circulaire N°0005/LC/MINMAP/CAB du 03 juillet 2018 précisant les mesures transitoires à observer suite à la signature et à la publication du décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

- La circulaire n° 00000006/C/MINFI du 30 Décembre 2022 portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État et des Autres Entités Publiques pour l’Exercice 2023 ;

- Les DTU pour les marchés des travaux ;

- Les normes techniques en la matière en vigueur au Cameroun ;

- Tous les textes spécifiques au domaine concerné par la lettre commande.

ARTICLE 7 : COMMUNICATION

7.1. Communication

Toutes les communications au titre de laprésentelettre commande sont écrites et les notifications faites aux adresses ci-après :

- Dans le cas où le cocontractant est le destinataire : Dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur est tenu d’élire domicile dans la Commune d’Ebolowa 2èmeet de communiquer son adresse l’Autorité contractante,avec copie au Chef de service de la lettre commandeet à l’ingénieur. En cas de changement d’adresse, l’entrepreneur est tenu de les informer dans les mêmes délais.Faute par lui d’avoir satisfait à cette obligation dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la date de la notification de la lettre commande, toutes les notifications qui se rapporteront à la lettre commandelui seront valables faites à laDélégation Départementale MINEPAT/ Mvila.Après la réception provisoire des prestations, l’entrepreneur est libéré de l’obligation susmentionnée.  Dès lors, toute notification lui sera alors valablement faite à son domicile ou au siège social mentionné dans la soumission.

- Dans le cas où le Maître d’Ouvrage Délégué en est le destinataire : Monsieur le Délégué Départemental du MINEPAT/MVILA, avec copie adressée dans les mêmes délaisau Chef de service et à l’ingénieurde la lettre commande.

- Une copie de toutes les correspondances adressées par l’entrepreneur aux autres intervenants de la lettre commandesera transmise dans les mêmes délais à l’Autorité contractante.

7.2. Représentant du Cocontractant

- Dans les quinze (15) jours calendaires qui suivent la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’Entrepreneur devra désigner expressément le responsable du chantier ou le conducteur des travaux qui disposeront des pouvoirs de représentation et de décision suffisants pour diriger le chantier, effectuer les approvisionnements nécessaires et engager l’entreprise.Cette désignation se fera par courrier auChef de servicede la lettre commandeavec copie à l’Ingénieur de la lettre commande, signé par l’entrepreneur et comportant le spécimen de signature du responsable ainsi désigné. La non objection du Chef de service de la lettre commandeau-delà de huit (08) jours calendaires équivaut à l’agrément de cette désignation.

- A défaut d’une telle désignation, l’entrepreneur (s’il est une personne physique) ou son représentant légal (s’il est une personne morale) est réputé être lui-même chargé de la conduite des travaux.

ARTICLE8:ORDRESDESERVICE

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

8.1.L’ordre de service de commencer les travaux est signé par le Maître d’ouvrageDéléguéet notifié par le Chef de service de la lettre commande, avec copie à l’ingénieurde la lettre commande et au DD MINMAP/MVILA.

8.2. Les ordres de services ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution de la lettre commandeseront signés par le Maître d’ouvrage Déléguéet notifiés par le Chef de service de la lettre commandeavec copie à l’ingénieur du marchéet à l’Organisme payeur. Le visa préalable de l’Organisme payeur sera éventuellement requis avant la signature des ordres de services ayant une incidence financière sur le montant initial de la lettre commande.

8.3.Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence financière seront directement signés et notifiés parl’Ingénieur de la lettre commande, avec copie au Maître d’ouvrage Déléguéet au Chef de service de la lettre commande et au DD MINMAP/MVILA.

8.4. Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’ouvrage Déléguéet notifiés par le Chef de service de la lettre commandeavec copie à l’ingénieur de la lettre commande et au DD MINMAP/MVILA.

8.5.Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par le Maître d’ouvrage Déléguéet notifiés par Chef de service de la lettre commandeavec copie à l’ingénieur de la lettre commande et au DD MINMAP/MVILA.

8.6. Les ordres de services prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtront dans les ouvrages pendant la période de garantie seront signés par le Maître d’ouvrage Délégué, sur proposition de l’ingénieuret notifiés par ce dernier au cocontractant.

8.7.Le cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours calendaires pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispensera pas lecocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

8.8. S’agissant des ordres de services signés par le Maître d’ouvrage Déléguéet notifiés par le Chef de service de la lettre commande, la notification doit être faite dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de transmission par le Maître d’Ouvrage. Passé ce délai, le Maître d’ouvrage Déléguéconstate la carence du Chef de service de la lettre commande et se substitue à lui et procède à ladite notification.

ARTICLE9: MARCHES A TRANCHES CONDITIONNELLES

SANS OBJET

ARTICLE10: MATERIEL ET PERSONNELDEL’ENTREPRENEUR

10.1.L’entrepreneur devra veiller à employer par spécialité et en nombre suffisant, un personnel ayant de l’expérience et des qualités nécessaires pour la bonne exécution des prestations objets de la présente lettre commande.

10.2.L’entrepreneur devra en permanence et à sa charge, prendre toutes les dispositions pour prévenir toute action illégale, séditieuse ou répréhensible de ses employés.

10.3.L’entrepreneur emploiera uniquement des cadres expérimentés et compétents ainsi que le personnel d’appui qualifié nécessaire à la bonne exécution des prestations. Le chef de service du marché et l’ingénieur se réservent le droit de prendre toutes les mesures qui s’imposent afin d’assurer l’hygiène, la sécurité et la bonne exécution du marché.

10.4.Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Chef de service de la lettre commande. En cas de maladie, d’incapacité ou de départ d’un personnel, l’Entrepreneur fera remplacer ce dernier par un personnel d’égale compétence (qualifications et expérience).

10.5.En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément de l’ingénieur de la lettre commandedans les quinze (15) jours calendaires qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. L’Ingénieur de la lettre commandedisposera alors de huit (08) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai les listes seront considérées comme approuvées.

10.6. Toute modification unilatéraleapportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique (conducteur des travaux et/ou du chef chantier)présentés par l’entreprise, avant et pendant les travaux par le cocontractant, constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 38 ci-dessous ou d’application d’une pénalité d’un montant de 250 000 (deux cent cinquante mille) Francs CFA par personnel remplacé, sous réserve de la disqualification du personnel de substitution au cas où leur profil ne correspondrait pas à celui présenté dans la soumission.

10.7.L’entrepreneur utilisera le matériel approprié pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art.

10.8.L’entrepreneur est tenu de remplacer immédiatement tout matériel signalé par l’ingénieurde la lettre commandecomme compromettant la bonne exécution des prestations.

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES

ARTICLE 11: GARANTIES ET CAUTIONS

11.1. Cautionnement définitif

Un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des prestations, ci-après désigné « cautionnement définitif » ou « caution de bonne exécution » d’un montant fixé à 3%du montant toutes taxes comprisesde chaque lot est exigé au cocontractant.Il devra être transmis au Chef Service de la lettre commandedans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de notification de la lettre commande.

Cette caution devra être délivrée par un établissement bancaire de premier ordre agrée par le Ministre chargée des Finances de la République du Cameroun.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par l’Autorité contractante après demande de l’entrepreneur.

11.2.Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixé à10% du montant TTCde la lettre commande, soit ………………..…………………....………………………………………………………….francs CFA, assortie d’une période de garantie de douze (12) mois. Cette retenue fera l’objet d’une main levée après réception définitive des travaux, à la demande de l’adjudicatairede la lettre commande.

11.3.Cautionnement d’avance de démarrage

SANS OBJET

ARTICLE 12 : MONTANT DE LA LETTRE COMMANDE

Le montant de la présentelettre commande tel qu’il ressort du devis estimatif et quantitatif ci-joint, se présentede la manière suivante :

Montant TTC : …………………………………………………………………..………………………………………………...francs CFA, soit :

Montant HTVA: …………………………………………………………………………………………………………………………..francs CFA ;

Montant TVA(19,25% du montant HTVA) : ……………………………………………………………………francs CFA ;

Montant AIR(2,2%ou 5,5% du montant HTVA) : ………………………………………………………….francs CFA ;

Net à percevoir : ………………………………………………………………………………………………………………………....francs CFA.

ARTICLE 13 : LIEU ET MODE DE PAIEMENT

LeMaître d’Ouvrage Délégué se libèrera des sommes dues en francs CFA, soit …………………………………

…………………………………………………francs CFA, par crédit au compte n°……………………..…ouvert à la  Banque…………………………………………………………………..………....................Agence de………………………………au nom de ……………………………………………..………………………………..…..

ARTICLE 14 : VARIATION DES PRIX

Les prix de la présente lettre commande sont fermes et non révisables. Les acomptes payés à l’entrepreneur au titre des avances ne sont pas révisables.

ARTICLE 15 : FORMULES DE REVISION DES PRIX

SANS OBJET

ARTICLE 16 : FORMULES D’ACTUALISATION DES PRIX(CCAG Article 21)

Les prix du bordereau des prix unitaires ne sont pas actualisables.

ARTICLE 17 : TRAVAUX EN REGIE(CCAG Article 22 complété)

17.1. Le pourcentage des travaux en régie ne peut excéder deux pour cent (2%) du montant de la lettre commandeet de ses avenants, le cas échéant.

17.2. Dans le cas où l’entrepreneur serait invité à exécuter des travaux en régie, les dépenses exposées et dument justifiées lui seront remboursées dans les conditions suivantes :

- Les quantités prises en compte seront les heures de mise à disposition ou les quantités de matériaux et matières mises en œuvre ayant fait l’objet d’attachements contradictoires ;

- Les traitements et salaires effectivement payés à la main d’œuvre locale seront majorés pour tenir compte des charges sociales de quarante pour cent (40%) ;

- Les heures d’engin seront décomptées au taux figurant dans les sous-détails de prix ;

- Les matériaux et matières seront remboursés au prix de revient dûment justifié au lieu d’emploi majoré de dix pour cent(10%) pour pertes, magasinage et manutention ;

- Le montant des prestations ainsi calculé, y compris les heures d’engins, sera majoré de vingt-cinq pour cent(25%) pour tenir compte des frais généraux, bénéfices et aléas propres à l’entrepreneur.

ARTICLE 18 : VALORISATION DES TRAVAUX (CCAG Article 23)

Cette lettre commande est à prix unitaires et forfaitaires fixes.

ARTICLE 19 : VALORISATION DES APPROVISIONNEMENTS(CCAG Article 24 complété)

Il n’est pas prévu de valorisation des approvisionnements dans le cadre de cette lettre commande.

ARTICLE 20 : AVANCES(CCAG Article 28)

Aucune avance de démarrage ne sera consentie dans le cadre de la présentelettre commande.

ARTICLE 21 : REGLEMENT DES TRAVAUX(cf art 26, 27 et 28 CCAG complétés)

21.1. Constatation des travaux exécutés

L’entrepreneur peut prétendreà un décompte provisoire mensuel correspondant aux travaux effectivement réalisés. Avant le trente (30) de chaque mois, l’entrepreneur et l’ingénieur de la lettre commande établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement. Toutefois, il ne pourra être établi d’attachement que pour des parties entièrement fonctionnelles et viables.

21.2. Décompte mensuel

Au plus tard le cinq(5) du mois suivant le mois des prestations, l’entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires àl’ingénieur de la lettre commande, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes),selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution de la lettre commande, depuis le début de celle-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé à l’entrepreneur. Le décompte du montant des taxes fera l’objet d’une écriture d’ordre entre les budgets du Ministère en charge des finances.

Le montant HTVA de l’acompte à payer à l’entrepreneur sera mandaté comme suit :

- 97,8%HTVA versé directement au compte de l’entrepreneur soumis au régime du réel ;

- 94,5%HTVA versé directement au compte de l’entrepreneur soumis au régime simplifié ;

- 19,25%HTVA versé au Trésor Public au titre de la TVA ;

- 2,2%HTVA versé au Trésor Public au titre de l’AIR dû par l’entrepreneur en régime réel et 5,5%HTVA en régime simplifié.

L’ingénieurde la lettre commande dispose d’un délai de sept (7) jours ouvrables pour transmettre au chef de service de la lettre commande, les décomptes qu’il a approuvés.

Le chef de service dispose d’un délai maximum de quatorze (14) jours ouvrables pour procéder à la signature des décomptes. La transmission de tout décompte à l’organisme payeur sera subordonnée à la signature de l’autorité contractante.

ARTICLE 22 : INTERETS MORATOIRES(CCAG Article 31)

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément aux dispositions du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

ARTICLE 23 : PENALITES DE RETARD(CCAG Article 32 complété)

A. Pénalités de retard

23.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

- Un deux millième (1/2000ème) du montant TTCde la lettre commandede base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par de la lettre commande;

- Un millième (1/1000ème) du montant TTCde la lettre commandede base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

23.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTCde la lettre commandede base et de ses avenants éventuels.

B. Pénalités spécifiques

23.3.Indépendamment des pénalités pour dépassement des délais contractuels, le cocontractant est passible de pénalités particulières suivantes pour inobservation du contrat, notamment :

- Remise tardive du cautionnement définitif (50 000 Francs CFA par jour ouvrable) ;

- Remise tardive des assurances (20 000 Francs CFA par jour ouvrable) ;

- Remise tardive du projet d’exécution (20 000 Francs CFA par jour ouvrable), pour autant que le retard soit du fait de l’entrepreneur ;

- Absence du panneau de chantier constaté lors des visites (20 000 Francs CFA par visite) ;

23.4.Sous peine de résiliation, le montant cumulé des pénalités de retard ne pourra pas dépasser dix pour cent (10%) du montant TTCde la lettre commandede base et de ses avenants éventuels. Ces pénalités seront retenues sur les décomptes mensuels des travaux. Il appartient au cocontractant de rassembler et de fournir au fur et à mesure de l’exécution des travaux, les pièces justificatives d’un dossier éventuel de remise de pénalités qui ne pourra être prononcé par l’Autorité contractante qu’après avis favorable de l’Organisme chargé de la régulation des marchés publics.

23.5. Il n’est pas prévu de prime en cas d’avance sur le délai contractuel.

ARTICLE 24 : REGLEMENT EN CAS DE GROUPEMENT D’ENTREPRISES(CCAG Article 33)

24.1.En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’ouvrage Délégué dans un compte unique. En revanche, en cas de groupement conjoint, chaque entreprise est payée dans son propre compte par le Maître d’ouvrage Délégué.

24.2.Le cocontractant se chargera du paiement de ses sous-traitants le cas échéant.

ARTICLE 25 : DECOMPTE FINAL (CCAG Article 34)

25.1.Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de quinze (15) jours après la date de réception provisoire, l’entrepreneur établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution de la lettre commandedans son ensemble.

25.2.L’ingénieurde la lettre commande dispose d’un délai de sept (07) jours ouvrables pour transmettre au chef de service de la lettre commande, le décompte final qu’il a approuvé ou rectifié.Le chef de service de la lettre commandedisposed’un délai de quatorze (14) jours ouvrablespour retourner à l’entrepreneur le projet de décompte rectifié et accepté.

25.3. L’entrepreneur disposera d’un délai de sept (07) jours ouvrables pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature. Le décompte est par la suite transmis à l’Autorité contractante pour visa avant la transmission à l’organisme payeur.

ARTICLE 26 : DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF(CCAG Article 35)

26.1. A la fin de période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le cocontractant dresse le décompte général et définitif de la lettre commande qu’il fait signer contradictoirement par l’Ingénieur, le Chef de service du marché et le Maître d’ouvrage.

Ce décompte comprend :

- Le décompte final,

- Le solde,

- Le récapitulatif des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’entrepreneur, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

26.2. L’entrepreneur disposera d’un délai de quinze (15) jours pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature.

26.3. Le visa préalable du Ministère des Marchés publics est requis sur le décompte général et définitif avant transmission à l’organisme payeur.

ARTICLE 27 : REGIME FISCAL ET DOUANIER (CCAG Article 36)

Le décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 (sous réserve des modifications apportées par la Loi N°2019/020 du 24 décembre 2019 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2020) définit les modalités de mise en service du régime fiscal des Marchés Publics.

La fiscalité applicable à la présente lettre commande comporte notamment :

- Les impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

- Les droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;

- Les droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché :

- Les droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique, …) ;

- Les droits et taxes communaux ;

- Les droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et de l’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur les coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors Taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

ARTICLE 28 : TIMBRES ET ENREGISTREMENT DES LETTRES COMMANDES (CCAG Article 37)

Sept (07) exemplaires originaux de la lettre commandeseront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du cocontractant, conformément à la règlementation en vigueur.

CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 29 : CONSISTANCE DES PRESTATIONS

Les travaux, objets du présent Marché comprennent notamment les prestations suivantes:

- Mobilisation du chantier et études

- Réalisation du forage productif

- Construction d’une plateforme support (7m sous le réservoir) pour le réservoir de stockage et du local technique

- Construction du réseau de refoulement et de distribution

- Construction des bornes fontaines

- Construction du champ solaire photovoltaïque et équipement d’exhaure

- Prestations diverses.

L’entrepreneur est tenu d’établir et de soumettre au visa de l’ingénieur de la lettre commande, son programme prévisionnel de réalisation des travaux.

ARTICLE 30 : OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE(CCAG complété)

30.1. Le Maître d’ouvrage Déléguéest tenu de fournir au prestataire les informations nécessaires à l’exécution de sa mission, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l’accès aux sites des projets.

30.2. Le Maître d’ouvrage Déléguéassure au prestataire la protection contre les menaces, les outrages, les violences, les voies de fait, les injures ou les diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.

ARTICLE 31 : DELAIS D’EXECUTIONDE LA LETTRE COMMANDE (CCAG Article 38)

31.1. Le délai d’exécution des travaux objet de la présente lettre commande est de trois (03)mois.

31.2.Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

ARTICLE 32 : ROLES ET RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR (CCAG Article 40)

32.1.L’entrepreneur a pour mission d’assurer l’exécution des travaux sous le contrôle de l’Ingénieur de la lettre commandeet conformément aux règles et normes en vigueur.

Le planning détaillé et général des travaux sera communiqué à l’ingénieur du marché dès notification de l’ordre de service de démarrage des travaux et avant le début effectif des travaux en quatre (04) exemplaires.

32.2.L’entrepreneur est censé avoir visité et examiné l’emplacement des travaux et des environs, et avoir pris connaissance avant la remise de son offre des caractéristiques suivantes du site :

- L’emplacement et de la nature des travaux à exécuter ;

- L’importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier, des installations nécessaires ;

- Les conditions géophysiques propres à l’emplacement des travaux ;

- Les conditions météorologiques ou climatiques, le niveau des cours d’eau à proximité du site des travaux et les possibilités d’inondation ;

- Les conditions locales d’approvisionnement, de fourniture et de stockage des matériaux ;

- Les moyens de communication et de transport, les possibilités de fourniture en eau et en carburant ;

- La disponibilité de la main d’œuvre locale ;

- Les contraintes résultant de la législation sociale et du régime fiscal et douanier applicables au présent marché. En tout état de cause, le cocontractant est réputé avoir tenu compte de toute sujétion liée au site, aux risques, aux aléas et circonstances de toute nature, susceptibles d’influencer l’exécution des prestations.

32.3.L’entrepreneur ne répondra pas après réception provisoire, des risques pouvant affecter les ouvrages objet du présent Marché et résultant des causes qui ne lui sont pas imputables. Cependant, l’entrepreneur répond, à compter de la réception provisoire, de la solidité des ouvrages conformément aux prescriptions de la règlementation camerounaise.

ARTICLE 33 : MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS ET DU SITE(CCAG Article 42)

L’exemplaire reproductible des plans figurant le cas échéant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par le Chef de service de la lettre commande au cocontractant.

Le Maître d’ouvrage Déléguémet le site des travaux et ses voies d’accès à la disposition de l’entrepreneur en temps utile et au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

ARTICLE 34 : ASSURANCES DES OUVRAGES ET RESPONSABILITES CIVILES(CCAG Article 45)

Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre de la présentelettre commande pour les montants minimum indiqués ci-après dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché.

Les polices d’assurances ci-après sont requises au titre du présent Marché :

- Assurance des risques causés à des tiers par son personnel salarié en activité ou par le matériel qu’il utilise dans le cadre du marché.

- Assurance des risques causés à son personnel salarié en activité dans le cadre de la présente lettre commande.

Cette police d’assurance sera soumise à l’approbation de l’ingénieur de la lettre commandeet devra couvrir toute la durée de la lettre commande.

Aucun décompte ne sera payé sans la présentation de l’Attestation d’assurances en cours de validité.

ARTICLE 35 : PIECES A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR (CCAG Article 49 complété)

35.1.Programme des travaux, plans d’assurance qualité et de gestion environnementale

Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux, l’entrepreneur soumettra en quatre (04) exemplaires, à l’approbation du chef de service de la lettre commandeaprès approbation de l’Ingénieurde la lettre commande: Le programme d’exécution des travaux, le calendrier d’approvisionnement, le plan d’assurance qualité et le plan de gestion environnementale. Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis.

Deux (02) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables à compter de leur réception avec :

- Soit la mention d’approbation : « BON POUR EXECUTION »

- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

Le cocontractant disposera alors de sept (07) jours calendaires pour présenter un nouveau document corrigé. Le chef de servicede la lettre commandedisposera alors d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.

L’approbation donnée par le chef de servicede la lettre commandeou l’Ingénieur de la lettre commanden’atténuera en rien la responsabilité de l’Entrepreneur. Cependant les travaux exécutés avant l’approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu’après avoir reçu l’accord de l’Ingénieur.

L’entrepreneur indiquera dans le programme des travaux : les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer.

Le plan d’Assurance Qualité indiquera la méthodologie que l’Entrepreneur compte employer pour assurer la bonne exécution des prestations conformément au cahier des charges.

Le Plan de Gestion Environnementale présentera les mesures que l’entrepreneur prendra pour préserver l’environnement du site de toute dégradation ou pollution liés aux travaux à entreprendre et fera ressortir les conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation à la fin du chantier.

L’agrément donné par l’Ingénieur de la lettre commandene diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses de la lettre commande.

35.2. Projet d’exécution

a.Le dossier des plans d’exécution(schémas et calculs) nécessaire à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devra être soumis au visa de l’ingénieurdans un délai maximum de quinze (15)joursavant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.

b.L’ingénieur de la lettre commandedisposera d’un délai de quinze (15)jourspour les examiner et faire connaître ses observations. L’entrepreneur disposera alors d’un délai de huit (08)jourspour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

35.3. En cas d’inobservation des délais d’approbation des documents ci-dessus par l’Administration, ceux-ci sont réputés approuvés.

ARTICLE 36 : ORGANISATION ET SECURITE DES CHANTIERS(CCAG Article 50)

36.1.Le cocontractant devra signaler le chantier par un panneau réglementaire, dans un délai maximum de sept (07) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux et ce avant le début du chantier.

Ledit panneau sera conforme aux usages en la matière et portera les renseignements suivants :

- Objet:Travaux de construction d’un (01) forageéquipé de pompe à motricité humaine à MEYOS-YENDJOCK, Commune d’Ebolowa 2ème, Département de la Mvila, Région du Sud.

- Maître d’ouvrage Délégué:Délégué Départemental MINEPAT/Mvila

- Chef de Service de la lettre commande :Chef de Bureau des Affaires Economiques et de la Programmation.

- Ingénieur de la lettre commande:le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Energie de la Mvila

- Financement : BIP MINEPAT2022 - 2023

- Raison sociale de l’entreprise et/ou du groupement d’entreprises :[Indiquer la raison sociale de l’entreprise]

- Durée d’exécution des travaux : Trois (03)mois.

36.2.Les ouvriers et manœuvres affectés au chantier doivent être dotés d’équipements de sécurité tels que les casques, les chaussures de sécurité, les gants et les tenues de travail appropriés pour leur protection corporelle pendant toute la durée de l’exécution des travaux.

ARTICLE 37 : IMPLANTATION DES OUVRAGES(CCAG Article 52)

L’ingénieur du marché notifiera dans un délai de sept (07) jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

ARTICLE 38 : SOUS-TRAITANCE

Après autorisation écrite préalable de l’Autorité contractante, le cocontractant pourra confier à d’autres entreprises la réalisation d’une partie des prestations objet de la présente lettre commande. Il est entendu que le cocontractant demeure toutefois entièrement responsable vis-à-vis de l’Autorité contractante de l’exécution de la totalité des prestations prévues dans le marché.

ARTICLE 39 : LABORATOIRE DE CHANTIER ET ESSAIS

L’entrepreneur doit soumettre à l’approbation de l’ingénieur du marché le cas échéant les modalités des essais ou des tests prévues dans le CCTP et nécessaires à la bonne exécutiondes travaux objet du présent marché.

ARTICLE 40 : JOURNAL DE CHANTIER (CCAG Article 56 complété)

40.1.Le journal de chantier sera signé contradictoirement par l’entrepreneur ou son représentant et l’Ingénieur ou le chef de service du marché le cas échéant systématiquement lors des réunions de chantier et à chaque visite de chantier. Les éléments suivants y seront consignés :

- L’état d’avancement des travaux ;

- Les opérations administratives relatives à l’exécution des travaux ;

- Les conditions atmosphériques et climatiques ;

- La réception des approvisionnements en équipements et matériaux ;

- Les évènements, les incidents ou les détails de tout ordre présentant un quelconque intérêt du point de vue de la réalisation des travaux et du comportement ultérieur de l’ouvrage.

Pour toute réclamation ultérieure du cocontractant, il ne pourra être fait état que des évènements ou des faits mentionnés en temps opportun au journal de chantier

40.2.Le journal de chantier est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée.  Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

ARTICLE 41 : UTILISATION DES EXPLOSIFS(CCAG Article 60)

L’utilisation d’explosifs dans le cadre de la réalisation des travaux objet de ce marché est strictement interdite.

CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION

ARTICLE 42 : RECEPTIONPROVISOIRE (CCAG Article 67)

42.1. Avant la réception provisoire, l’entrepreneur demandera, par tout moyen laissant trace,à l’Ingénieurde la lettre commandeau moins une semaine avant la fin des travaux, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception provisoire. La commission de réception technique des travaux est composée du représentant du Maître d’ouvrage Délégué, del’ingénieur de la lettre commandeet de l’entrepreneur.

La visite de réception technique comporte les opérations suivantes :

- La reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés ;

- Les épreuves et tests éventuellement prévues dans le CCTP ;

- La constatation de l’exécution des prestations prévues dans le marché conformément aux règles en la matière ;

- La constatation des quantités prévues et effectivement réalisés ;

- La constatation de l’achèvement des travaux ;

- La constatation éventuelle de l’inexécution de prestations et des malfaçons.

- La remise du projet de recollement

42.2.La visite de réception technique fera l’objet d’un procès-verbal signé sur le champ par tous les membres de la commission.Si les travaux n’ont pas satisfait les critères techniques d’acceptabilité, l’entrepreneur est tenu de les reprendre sans délai et à ses frais. A la fin, une nouvelle réception technique est organisée au frais de l’entrepreneur, dans les mêmes procédures que ci-dessus.

42.3.Après l’effectivité de la réception technique, l’entrepreneur demandera par écrit auMaître d’ouvrage Délégué, avec copie au chef de service de la lettre commandeet à l’Ingénieur, l’organisation de la réception provisoire des travaux. La demande de réception provisoire devra être accompagnée du PV de réception technique.

La Commission de réception provisoire sera composée ainsi qu’il suit :

| N° | DESIGNATION | QUALITE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Le Maître d’ouvrage Déléguéou son représentant | Président |
| 2 | Le Chef de Service de la lettre commandeou son représentant | Membre |
| 3 | L’Ingénieur de la lettre commandeou son représentant | Rapporteur |
| 4 | Le Cocontractant ou son représentant | Membre |
| 5 | Le Comptable matière compétent | Membre |
| 6 | Le Délégué Départemental des Marchés Publics de la Mvila ou son représentant | Observateur |

42.4.Le cocontractant est convoqué à la réception par courrier au moins une semaine avant la date de la réception provisoire. Il est tenu d’y assister ou de s’y faire représenter ;

Il assiste à la réception en qualité de membre. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

42.5.La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s’il y a lieu.

La visite de réception fera l’objet d’un procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission.

42.6.Lapériode de garantie pour les travaux objet du présent marché est de douze (12) mois, à compter de la date de réception provisoire.

ARTICLE 43 : DOCUMENTS A FOURNIR APRESEXECUTION(CCAG Article 68)

43.1.Dès la fin des travaux, le prestataire remettraauChef de servicedu marchéet à l’Ingénieur de la lettre commandedans un délai de trente (30) jours après la réception provisoire, une copie des plans de masse, de distribution et des façades du bâtiment réhabilité, ainsi que tout manuel opératoire et d’entretien de tout équipement ou matériels faisant partie ou intégrés aux travaux.

43.2.L’entrepreneur devra également mettre à la disposition du Chef de servicedu Marché,un documentillustré de photos retraçant l’évolution du chantier dans un délai de quinze (15) jours après la réception provisoire des travaux.

ARTICLE 44 : DELAI DE GARANTIE(CCAG Article 70)

La durée de garantie est de douze (12) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

ARTICLE 45 : RECEPTIONDEFINITIVE(CCAG Article 67)

45.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) joursàcompter de l’expiration du délai de garantie.

45.2. La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire.

45.3.Laconstitution de la commission de réception définitive est identique àcelle de la commission de la réception provisoire.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 46 : RESILIATIONDE LA LETTRE COMMANDE(CCAG ARTICLE 74)

La lettre commandepeut être résiliée comme prévu à la section II, sous-section I, Titre V du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas de :

- Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des travaux ;

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

- Défaillance de l’entrepreneur ;

- Non-paiement persistant des prestations.

La résiliation du marché est prononcée par l’Autorité contractante.

ARTICLE 47 : CAS DE FORCE MAJEURE

Dans le cas où l’entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

- Vent : 40 mètres par seconde ;

- Crue : la crue de fréquence décennale.

ARTICLE 48 : DIFFERENDS ET LITIGES

Les différends ou litiges nés de l’exécution de la présente lettre commande peuvent faire l’objet d’un règlement à l’amiable.

Lorsqu’aucune solution à l’amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant les juridictions camerounaises compétentes.

ARTICLE 49 : EDITION ET DIFFUSION DE LAPRESENTELETTRE COMMANDE

Quinze (15) exemplaires de la présente lettre commande seront édités par les soins de l’entrepreneur et fournis à l’Autorité contractante.

ARTICLE 50 ET DERNIER : ENTREE EN VIGUEUR DE LA LETTRE COMMANDE

La présentelettre commande ne deviendra définitive qu’après sa signature par le Préfet de la Mvila, Autorité Contractante. Il entrera en vigueur dès sa notification à l’entrepreneur par ce dernier.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*****

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

*****

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

MVILA DIVISION

*****

DIVSIONAL TENDERS BOARD OF PUBLIC CONTRACTS

*****

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N° 005/BIS/AONO/PU/CDPM/2023 DU __________

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN(01) FORAGE EQUIPE DE PMH A MEYOS-YENDJOCK, COMMUNE D’EBOLOWA 2ème,DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N°5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : GENERALITES	63

I.1. Objet du présent cahier de charges	63

I.2.Consistance du projet	63

I.3.Encadrement normatif de réalisation des travaux	63

I.4.Reconnaissance des lieux et accès au site	64

CHAPITRE 2 : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX	64

II.1. Mobilisation du chantier	64

II.2. Travaux de foration et équipement	65

II.3. Développement	66

II.4. Essais de pompage, analyse et désinfection	67

II.5. Structures maçonnées de surface	67

II.6. Réseau de refoulement et de distribution	68

II.7. Robinetterie	70

II.8. Installation du champ solaire photovoltaïque et de la pompe solaire immergée	72

II.9. Mise en service et exploitation de l’ouvrage	74

CHAPITRE 3 : PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX	74

III.1. Superstructure et exhaure	74

III.2. Qualité des ciments et de l’eau de gachage	75

III.3. Qualité des sables	75

III.4. Qualité des pierres et des graviers	75

III.5. Dosage des bétons et mortiers utilisés pour les maçonneries	75

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

CHAPITRE 1 : GÉNÉRALITÉS

I.1. OBJET

Le présent Cahier de charges est relatif auxtravaux de construction d’un (01) forageéquipé de pompe à motricité humaine à MEYOS-YENDJOCK, Commune d’Ebolowa 2ème, Département de la Mvila, Région du Sud.Il a pour but de définir et d’encadrerl’exécution des travaux prévus au Devis Estimatif et Quantitatif (DEQ).

I.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à exécuter par l’entreprise adjudicataire du marché comprennent les corps d’état suivants :

- Mobilisation du chantier

- Foration, équipement et développement

- Essais de pompage, analyse  et traitement de l’eau

- Réalisation de la superstructure et équipement d’exhaure

- Labellisation, appropriation et pérennisation de l’ouvrage

I.3. ENCADREMENT NORMATIFDEREALISATIONDES TRAVAUX

La réalisation des travaux sus évoqués est astreinte au respect des textes législatifs et administratifs en vigueur, ainsi qu’aux normes et spécifications techniques dans le domaine en République du Cameroun, notamment :

- Les spécifications techniques des DTU ;

- Les règles techniques de conception et de calcul des ouvrages en béton armé ;

- Les agréments, avis techniques et recommandations du CSTB applicables aux travaux relatifs au présent Appel d’Offres en vigueur à la date de signature du présent Marché ;

- Les normes applicables au secteur de l’hydraulique en zone rurale homologuées par l’ANOR.

Note : les documents sus-indiqués ne sont pas joints matériellement aux documents du présent Appel d’Offres. Ils ne seront pas joints au Marché et ne seront pas signés par les parties contractantes qui cependant reconnaissent en avoir parfaite connaissance.

Tous les travaux seront réalisés conformément aux plans d’exécution joints en annexe. Tout écart par rapport aux plans d’exécution ne sera pas accepté.

I.4. RECONNAISSANCE DES LIEUX ET CHOIX DU SITE D’IMPLANTANTION

L'entrepreneur doit visiter obligatoirement le site, pour lui permettre d’apprécier la consistance des travaux qui lui incombent et la viabilité du site du projet. Il devra prendre en compte les contraintes liées à l’approvisionnement du chantier en matériaux de manière particulière dans l’élaboration de leur proposition financière, la planification des tâches, l’organisation du chantier et la maîtrise des dépenses afin d’éviter le ralentissement ou l’arrêt des travaux.

Le choix de l’emplacement du puits doit être déterminé par les résultats du sondage hydrogéologiques en concertation avec les populations bénéficiaires et le service technique de la Commune.

CHAPITRE 2 : METHODOLOGIE D’EXECUTION DES TRAVAUX

II.1. MOBILISATION DU CHANTIER

La mobilisation de chantier sera à la charge de l’entreprise adjudicataire du marché.Cette prestation comprend :

- L’installation de chantier et la préparation du site ;

- Les études géophysiques et hydrogéologiques ;

- L’élaboration et la production du Projet d’exécution, d’un Plan d’Assurance Qualité et de Gestion Environnementale ;

- La fourniture et la pose du panneau de chantier.

### II.1.1. Installation du chantier

Les travaux d’installation de chantier seront à la charge de l’entrepreneur. Ils comprendront notamment :

- L’aménagement et l’entretien d’un magasin et des aires de stockage des matériaux ;

- Les mesures nécessaires au respect des dispositions légales et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel. (Mise en place d’une latrine, jarres d’eau traitée à l’eau de javel, caisse de pharmacie équipée des produits de premiers soins tels que l’aspirine, le sparadrap, les compresses, l’alcool à 95°, …) ;

- L’établissement du planning des travaux.

- L’amenée et le repli du matériel et du personnel de l’entreprise ;

- Le nettoyage général du site et des environs après les travaux.

Au terme de l’installation du chantier, deux points au moins d’implantation du forage seront déterminés par l’Ingénieur du Marché et l’entrepreneur. Ces points devront recueillir l’avis favorable des populations bénéficiaires.

II.1.2. Etudes géophysiques et hydrogéologiques

La méthode de prospection géophysique et de sondage hydrogéologique est laissée au choix du cocontractant. Le puits négatif ne sera pas pris en charge et l’implantation devra tenir compte des aquifères intéressants et éviter la proximité des sources de pollution (WC, tombe, exutoire, affluents industriels ou autres déchets toxiques).

II.1.3. Elaboration du projet d’exécution

L’entreprise devra produire un projet d’exécution sur la base des études et essais réalisés et de son expérience, qu’elle devra soumettre à l’ingénieur du marché pour approbation avant l’exécution des travaux. L’entrepreneur fournira également un plan d’assurance qualité et un plan de gestion environnemental.

Le délai d’approbation de ce projet d’exécution est de 15 jours après la notification de l’ordre de service de démarrage des travaux. Le Cocontractant devra prendre toutes les dispositions pour respecter les délais.

II.1.4. Le panneau de chantier

Un panneau de chantier en bois bien visible sera installé à l’entrée du site du chantier. Il portera les informations suivantes :

- Les références du projet ;

- Les références du Maître d’Ouvrage Délégué;

- Les références du Chef Service du Marché ;

- Les références de l’Ingénieur du Marché ;

- La source de financement ;

- La raison sociale de l’entreprise ou du groupement d’entreprises adjudicataire ;

- La durée des travaux.

      - Aucun autre panneau ne sera autorisé sur le site des travaux, sauf autorisation écrite du Maître d’ouvrage délégué, exception faite des panneaux réglementaires interdisant l’accès au chantier et ceux relatifs à la sécurité.

      - II.2. TRAVAUX DE FORATION ET EQUIPEMENT DU FORAGE

- Foration des terrains tendres : La foration en zone sédimentaire tout comme celle des altérations ou terrains tendres se fera au rotary à la boue ou à l’air comprimé. La reconnaissance se fait à la trilame 8’’1/2 et le réalésage au tricône 9’’5/8 ou 12’’1/4.

- Foration des terrains durs :En zone de socle, la technique du marteau fonds de trou (MFT) 6’’1/2 à l’air comprimé doit être appliquée. La pression sera comprise entre 12 et 24 bars. Outils (). La foration étant mixte, la partie meuble doit être protégée au préalable à l’aide d’un tubage provisoire (PVC ou acier Ø179/200 mm).

- Profondeur des ouvrages :Tous les ouvrages à réaliser dans le cadre du présent projet auront une profondeur comprise entre60 m avec possibilité d’atteindre 100 m. Le niveau d’eau et la profondeur de l’ouvrage seront mesurés avant et après le développement.

En cas d’utilisation de la boue, elle doit être biodégradable et sa concentration sera de 3 à 5 kg/m3 d’eau. Après la réalisation du trou, le forage sera équipé d’un tubage constitué de PVC plein en diamètre 175-195 mm sur 40 m et PVC crépine de diamètre 112-125 mm sur toute la colonne captante de plus de 20 m. Les tuyaux PVC qui mesurent entre 4 m à 6 m de long chacun seront vissés les uns aux autres.

L'espace annulaire entre la terre et la colonne sera rempli d’un massif filtrant sur toute la hauteur du tubage en PVC crépiné. Le massif filtrant est composé de gravier ou à défaut de sable de granulométrie comprise entre 2 mm et 4 mm. Le gravier sera désinfecté avant son introduction dans l’espace annulaire des forages. Il sera constitué par un matériau quartzeux propre, roulé. Au-dessus du massif filtrant, un joint d’argile de 2mètresde hauteur sera mis en place afin d’éviter la contamination du forage.

Au-dessus du joint d’argile, le forage sera comblé par du tout-venant, dans la mesure où celui-ci constitue un matériau de remplissage adéquat, et enfin cimenté sur 5 mètres en tête. La cimentation de tête sera faite avec un mortier au ciment dosé à 350 kg/m3.

Le tubage dépassera de 0,50m la surface du socle. Il sera momentanément fermé par un bouchon vissé.Au cours de la foration, des échantillons (cuttings) seront prélevés à chaque changement de couches géologiques ou au moins tous les mètres. Ces échantillons seront gardés au chantier dans des sacs en plastique numérotés, à la disposition du représentant du Maître d’ouvrage délégué qui décidera de leur conservation ou non.

Les forages jugés exploitables seront équipés aussitôt après la foration. Dans tous les cas, les forages productifs seront équipés sur toute la hauteur d’une colonne de captage en PVC de diamètre 110/125 mm dont les caractéristiques sont les suivantes :

  - La colonne sera crépine au droit des venues d'eau par des éléments de 3 à 6 mètres. Sa base sera obturée par un sabot de pied,

  - L'espace annulaire entre terrain et colonne, sera gravillonné sur la hauteur des crépines plus 3 mètres.

  - La granulométrie du gravier sera de 1-3 mm. Le gravier sera désinfecté avant son introduction dans l’espace annulaire des forages. Il sera constitué par un matériau quartzeux propre, roulé. Au sommet du filtre de gravier, un joint d’argile de 1 mètre d’épaisseur sera mis en place, il aura pour but d’éviter la contamination du forage.

Au-dessus du joint d’argile, le forage sera comblé par du tout-venant, dans la mesure où celui-ci constitue un matériau de remplissage adéquat, et enfin cimenté sur 5 mètres en tête. Le tubage dépassera de 0,5 m la surface du socle. Il sera momentanément fermé par un bouchon vissé.

      - II.3. DEVELOPPEMENT

Le développement du forage se fera à l’air lift double tube, par l’atelier de forage ou par une unité indépendante jusqu’à l’obtention d’une eau claire sans particules sableuses ou argileuses. Le débit obtenu de développement ne devra pas être inférieur de plus de 10% au débit obtenu en fin de foration.

Le développement sera poursuivi jusqu’à obtention d’eau claire, sans particule sableuse ou argileuse. L’entrepreneur devra contrôler la teneur en sable, par la méthode de la tâche de sable observée dans un seau de 10 litres et dont le diamètre ne devra pas excéder 1 cm en fin de développement.

Si les défauts d’exécution apparaissent lors de la réalisation d’un forage ou pendant le développement, la poursuite des opérations de développement au-delà de 4 heures sera à la charge de l’entrepreneur et, si elles ne peuvent aboutir à l’obtention d’eau claire, l’ouvrage ne sera pas réceptionné.

Dans le cas d’un développement par une unité indépendante, le retour de l’atelier de forage, pour reprise partielle ou totale de l’ouvrage, reste à la charge de l’entrepreneur, au même titre que les opérations de reprise.

Le débit sera mesuré toutes les 15 minutes. Le niveau d’eau et la profondeur de l’ouvrage seront mesurés avant et après développement.

La précision exigée pour toutes les mesures (y compris lors des essais de pompage) sera de :

- 1% pour les debits;

- 1 cm pour les niveaux d’eau ;

- 5 cm pour les mesures de profondeur.

II.4. ESSAIS DE POMPAGE,ANALYSES PHYSICOCIMIQUESET DESINFECTION

Les essais de pompageseront exécutés soixante-douze (72) heures après le développement du forage à l’aide d’une pompe immergée d’une capacité de dix (10) m3/heure à une profondeur de trente mètres (30 m) ou d’une pompe immergée d’une capacité de six mètres cube heure (6 m3/heure) à une profondeur de 80 à 100 m. Ils auront une durée minimum de quatre (4) heures et seront fait en trois paliers (3 paliers à débit croissant : 1er palier de 2 heures, 2ème et 3ème palier, une heure chacun) jusqu’à l’obtention d’une stabilisation du niveau dynamique.La remontée du niveau de l'eau sera observéependant au moins 1heure. Les mesures de profondeur du niveau d'eau seront effectuées à la sonde électrique, les mesures de débit seront faites au fût de 200 litres, toutes les mesures seront notées sur une fiche agréée par le maître d’ouvrage.

A la fin des essais de pompage, le cocontractant effectuera, en présence de l’ingénieur du marché, des prélèvements d’échantillons d’eau pour analyses physico-chimiques et bactériologiques qu’il fera analyser dans un laboratoire agréé par le Ministère de l’Eau et de l’Energie, le Ministère des Industries, des Mines et du Développement Technologiqueou le Ministère de la Santé Publique.

Note importante :Pour une mini adduction d’eau potable, le forage sera considéré comme positifsi son débit minimum est de2 m3/h. Pour un forage équipé de pompe à motricité humaine, le forage sera considéré comme positif si son débit minimum est de 0,9 m3/h. Dans les deux cas, l’eau devra présenter des caractéristiques physico-chimiques conformes aux normes.

II.5. REALISATION DE LA SUPERSTRUCTURE ET EXHAURE

Le ciment utilisé pour la réalisation de la superstructure sera en règle générale du ciment CPJ 35 pour les travaux de maçonnerie et des ouvrages courants en béton armé.

Le ciment sera livré en sacs d’origine. Le ré-ensachage est formellement interdit ainsi que les récupérations de poussière de ciment pour tout béton ou mortier.

Le stockage doit se faire dans des locaux à l’abri de l’humidité et bien ventilés sur des planchers en bois sec à au moins 10 cm au-dessus du sol. Le stockage des sacs doit être systématiquement organisé de manière à ce que la durée de stockage n’excède pas les trois mois.

Les ciments ne pourront être utilisés qu’après avoir été jugés de bonne qualité par l’Ingénieur.

L’entrepreneur aura à réaliser les superstructures suivantes :

- Une margelle pour la pompe à motricité humaine en béton armé surélevée ;

- Une aire de puisage en béton armé de 3m×3m autour de la margelle surélevé au-dessus du sol et légèrement penchée pour la pompe à installer. L’entrepreneur devra donner à l’aire de puisage une pente en toit de 2%de façon que l’écoulement des eaux vers le canal évacuateur des eaux ne souffre d’aucune difficulté ;

- Une dalle anti bourbier de 70 cm de largeur minimum ;

- Une cunette ou canal de drainage des eaux en béton armé de 5m de long avec une ouverture de 15cm de largeur et une profondeur de 15 cm.Toutes les eaux de ruissellement seront drainées et aboutiront dans un puits perdu réalisé à 5 mètres au moins du forage ;

- Le muret de protection du forage en agglos creux.

- Le bac à lessive, lorsqu’il est prévu, sera installé à proximité de la superstructure et les eaux usées issues de ce dernier devront être également canalisées vers le puits perdu.

Avant touteexécution des travaux de peinture de la clôture, l’entrepreneur est tenu de procéder à la validation et à la réception par l’Ingénieur du marché du type de peinture.

La pompeacquise par l’entrepreneur devra être de marque connue, performante, rustique, fiable et les pièces de rechange devront pouvoir se retrouver facilement sur le marché local.Elle devra au préalable être réceptionnée par l’ingénieur du marché et la profondeur d’installation approuvée par ce dernier.

La pompe sera choisie parmi les marques agrées par le Ministère en charge de l’Eau et de l’Energie. L’installation de la pompe doit se faire immédiatement après la désinfection du forage pour éviter les contaminations à posteriori.

II.6. LABELLISATION, APPROPRIATION ET PERENNISATION DE L’OUVRAGE

L’entrepreneur devra constituer un comité de gestion de l’ouvrage. Les membres du Comité de Gestion constitué devront bénéficier d’une formation sur leurs attributions et leurs rôles. Ce Comité devra être suivi par le prestataire jusqu’à la réception définitive. Ce dernier devra s’assurer de la collecte des cotisations par les membres du comité de gestion du point d’eau pendant la période de garantie.

La labellisation consiste pour l’entrepreneur à fournir une plaque en plexiglas et un panneau métallique recensant les informations relatives au projet.

Les dimensions de la plaque en plexiglas seront de 15cm × 10cmet celles du panneau métallique seront de 65cm × 40cm. La plaque en plexiglas sera fixée sur le corps de la pompe et portera toutes les informations utiles sur l’ouvrage.

Le panneau métallique sera fixé solidement sur la façade principale de la clôture du forage. La plaque et le panneau comporteront toutes les informations utiles et les références de l’ouvrage.

II.9. MISE EN SERVICEET EXPLOITATION DE L’OUVRAGE

II.9.1. Mise en service de l’ouvrage

La mise en service de l’ouvrage s’accompagnera de la formation du personnel d’entretien et de la production d’un manuel de formation.

L’entrepreneur sera garant de l’entretien, de la maintenance et de la sécurité de l’ouvrage durant la période de garantie qui est d’un an, soit 12 mois. Il déléguera aux techniciens formés le matériel didactique de la formation reçue et une caisse à outils du petit matériel de dépannage des pompes.

Des dispositifs de protection et de sécurité tels que les chaînes les cadenas seront également prévus.

II.9.2. Formation des agents de maintenance de l’ouvrage

Deux artisans réparateurs seront formés pendant les travaux de construction forage à énergie solaire. Ils feront partie du personnel du service technique de la Commune bénéficiaire.

II.9.3. Fourniture d’une caisse à outils

Une caisse à outils contenant tous les outils nécessaires à la maintenance de l’ouvrage sera remise au comité de gestion.

Elle comprendra notamment :

- Une caisse compartimentée 530/200 ;

- Deux clés à griffes 24 ̋ ;

- Une clé à molette 12˝ ;

- Trois clés plate 22,19 et 17 ;

- Deux clés à pipe 17 et 13 ;

- Une massette de 3kg ;

- Une brosse métallique ;

- Un étau à tuyau ;

- Un jobajoint;

- La filasse ;

- Une scie à métaux ;

- Le téflon, et tout autre matériel que l’entrepreneur jugera nécessaire d’ajouter.

CHAPITRE 3 : PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

  - III.1. DISPOSITIONS GENERALES

L’entrepreneur soumettra à l'approbation de l’ingénieur le matériel et les matériaux qu'il compte employer avec indication de leur nature et de leur provenance.

Tous les matériaux ou matériels reconnus défectueux doivent être évacués par l’entrepreneur à ses frais.

L’entrepreneur s'engage à exécuter avec le matériel et les matériaux qu'il propose tous les travaux dans les règles de l'art, quelles que soient les conditions et la nature des sols de fondation. L’entrepreneur assure sous sa propre responsabilité l'approvisionnement régulier de matériaux pour la bonne marche des chantiers.

Nonobstant, l'agrément de l’ingénieur pour la qualité des matériaux et le lieu d'emprunt, l’entrepreneur reste responsable de la qualité des matériaux mis en œuvre.

Il lui appartient de faire effectuer à ses frais toutes analyses ou essais de matériaux nécessaires à une bonne exécution des ouvrages.

  - III.2. QUALITE DES CIMENTS ET DE L’EAU DE GACHAGE

Le ciment utilisé sera de type CPJ pour les travaux de bétonnage ordinaire et la confection des bétons armés. Il doit être livré en sac de 50 kg à l'exclusion de tout autre emballage.

Tout sac présentant des grumeaux ou une couleur non gris uniforme sera refusé.

Les récupérations de poussière de ciment sont interdites.

L'eau de gâchage des bétons et mortiers est obligatoirement celle des sources ou des rivières actuellement en exploitation sur les sites des travaux. Elle doit être propre, non salée et exempt de matières en suspension et de sels minéraux dissous, notamment de sulfates et de chlorures.

  - III.3. QUALITE DES SABLES

Les sables utilisés pour les bétons et les mortiers doivent être exempts de matière terreuse. La granulométrie ne doit pas excéder 5 mm et ne pas contenir des grains de granulométrie très petite (< 80 µm). Les grains ne doivent pas être friables.

  - III.4. QUALITE DES PIERRES ET GRAVIERS

Les pierres et graviers doivent être homogènes et à grain fin, offrir une surface un peu rude pour que le mortier et le ciment y adhèrent facilement, résister à l'écrasement et au choc. Le gravier introduit dans l’espace annulaire des forages sera du gravier quartzeux propre et calibré 2/4 ou 1/3.

  - III.5. DOSAGE DES BETONS ET MORTIERS UTILISES POUR LES MAÇONNERIES

La composition du béton dépend de l’élément pour lequel il sera fabriqué et des prescriptions techniques données. Dans notre cas nous nous limitons aux bétons utilisés couramment dans la construction simple. De ce fait, nous ferons rappel seulement des dosages à utiliser dans les éléments que nous nous proposons d’exécuter et le matériel utilisé comme référence.

N.B. : Tous les bétons seront traités à la sikalite au vu des risques d’humidité accrus.

- Béton de propreté, appelé encore béton de forme :

Il sera dosé à 150 kg/m3. Ainsi le mètre cube de béton dosé à 150 kg/m3 aura la composition théorique de :

- 540 litres de sable, soit 9 brouettes ;

- 720 litres de gravier, soit 12 brouettes ;

- 150 kg ou 3 sacs de ciment de 50 kg chacun ;

- 90 litres d’eau, soit 9 seaux.

- Béton pour dallages extérieurs

Il sera dosé à 300 kg/m3. Ainsi le mètre cube de béton dosé à 300 kg/m3 aura la composition théorique de :

- 400 litres de sable, soit 6,5 brouettes ;

- 800 litres de gravier, soit 13 brouettes ;

- 300 kg ou 6 sacs de ciment de 50 kg chacun ;

- 180 litres d’eau, soit 18 seaux.

- Béton pour semelles, longrines, dalles armées, poteaux, chaînages, linteaux, poutres

Il sera dosé à 350 kg/m3. Ainsi le mètre cube de béton dosé à 350 kg/m3 aura la composition théorique de :

- 420 litres de sable, soit 7 brouettes ;

- 840 litres de gravier, soit 14 brouettes ;

- 350 kg ou 7 sacs de ciment de 50 kg chacun ;

- 210 litres d’eau, soit 21 seaux.

- Mortier pour chapes

Il sera dosé à 400 kg/m3. Ainsi le mètre cube de mortier dosé à 400 kg/m3 aura la composition théorique de :

- 300 litres de sable, soit 5 brouettes

- 400 kg ou 4 sacs de ciment de 50 kg chacun ;

- 240 litres d’eau, soit 24 seaux.

- Mortier de pose et pour la fabrication des agglomérés

Le mortier de pose est dosé à 250 kg/m3, soit un rapport pratique de 3,5 brouettes de sable moyen, un sac de ciment et environ 40 litres d’eau.

Le mortier pour la fabrication des parpaings ordinaires compactés à la main est dosé à 250 kg/m3. Pratiquement on utilise 1 sac de ciment, 4 brouettes de sable et environ 40 litres d’eau pour produire :

| Type de parpaings | Nombre de parpaings creux |
| --- | --- |
| 20 cm × 20 cm × 40 cm | 25 |
| 15 cm × 20 cm × 40 cm | 33 |
| 10 cm × 20 cm × 40 cm | 36 |

- Mortiers pour les enduits courants

Couramment, on utilise le mortier dosé à 500 à 600 kg/m3 pour exécuter la 1ère couche d’accrochage. Soit un rapport pratique de 1 brouette et demi de sable moyen, un sac de ciment et environ 20 litres d’eau.

N.B. : Le béton des enduits devra être traité à la sikalite.

Enfin, on utilise le mortier dosé à 300 kg/m3 pour exécuter les enduits (2ème et 3ème couches). Soit un rapport de 3 brouettes de sable, 1 sac de ciment et 40 litres d’eau.

- Tableaux récapitulatifs des dosages

| DESIGNATION | DOSAGE(kg/m3) | APPLICATIONS |
| --- | --- | --- |
| Béton maigre | 150 | Béton de propreté |
| Béton massif | 300 | Dallage au sol |
| Béton armé | 350 | Ouvrage porteur en béton armé |

Tableau 1 : Différents dosages des bétons à respecter suivant les applications

|  | Dosage (kg/m3) | Ciment | Gravier | Sable gros grain | Eau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 150 | 1 sac de 50 kg | 4 brouettes | 3 brouettes | 30 litres |
| Béton pour semelles | 350 | 1 sac de 50 kg | 2 brouettes | 1 brouette | 30 litres |
| Béton pour poteau en fondation | 350 | 1 sac de 50 kg | 2 brouettes | 1 brouette | 30 litres |
| Béton pour chaînage et linteau | 350 | 1 sac de 50 kg | 2 brouettes | 1 brouette | 30 litres |
| Béton pour dallage extérieur | 300 | 1 sac de 50 kg | 2 brouettes | 1,5 brouette | 30 litres |

Tableau 2 : Dosage de ciment des ouvrages en béton armé

|  | Dosage (kg/m3) | Ciment | Sable fin | Eau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mortier pour pose de la maçonnerie | 250 | 1 sac de 50 kg | 3,5 brouettes | 40 litres |
| Mortier pour la fabrication des parpaings 10, 15 et 20 | 250 | 1 sac de 50 kg | 4 brouettes | 40 litres |
| Mortier pour la couche d’accrochage d’enduit | 500 à 600 | 1 sac de 50 kg | 1,5 brouette | 20 litres |
| Mortier pour corps d’enduit (première couche) | 300 | 1 sac de 50 kg | 3 brouettes | 40 litres |
| Mortier pour finition d’enduit | 300 | 1 sac de 50 kg | 3 brouettes | 40 litres |

  - Tableau 3 : Dosage de ciment des mortiers

Le dallage du sol sera en béton légèrement armé dosé à 300 kg/ m3, de 10 cm d’épaisseur avec finition talochée.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*****

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

*****

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

MVILA DIVISION

*****

DIVSIONAL TENDERS BOARD OF PUBLIC CONTRACTS

*****

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 005/BIS/AONO/PU/CDPM/2023 DU __________

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN(01) FORAGE EQUIPE DE PMH A MEYOS-YENDJOCK, COMMUNE D’EBOLOWA 2ème,DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N°6 : CAHIER DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

SOMMAIRE

INTRODUCTION	79

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION	79

II. INFORMATIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT	79

III.ENTRETIEN DU SITE DU CHANTIER ET GESTION DES DECHETS	80

IV.MESURE PREVENTIVES CONTRE LES NUISANCES SONORES ET LES EMISSIONS  DE POUSSIERES	80

V. STOCKAGE ET UTILISATION DES SUBSTANCES DANGEREUSES ET POTENTIELLEMENT POLLUANTES	81

V.1. CARBURANT ET LUBRIFIANTS	81

V.2. AUTRES SUBSTANCES POTENTIELLEMENT POLLUANTES	81

V.3. GESTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES	81

V.4. PRINCIPE D’INTERVENTION SUITE A UNE POLLUTION ACCIDENTELLE	81

VI. PROTECTION DES ESPACES NATURELS CONTRE LES INCENDIES	82

VII. CONSERVATION DE L’INTEGRITE PAYSAGERE DU SITE	82

VIII. PRISE EN COMPTE DES ASPECTS SOCIAUX ET CULTURELS	82

IX. OUVERTURE ET EXPLOITATION DES CARRIERES ET DES EMPRUNTS	83

X. SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS	83

XI. REMISE EN ETAT DES LIEUX EN FIN DES TRAVAUX	84

PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES A RESPECTER PAR L’ENTREPRENEUR

Les travaux des chantiers de construction sont à plusieurs égards susceptibles d’avoir des impacts négatifs sur le cadre physique et créer des désagréments, des gênes ponctuelles aux zones avoisinantes et aux riverains, voire des pollutions. Il est donc essentiel de définir et fixer des règles (y compris les interdictions spécifiques et les mesures à prendre dans l’exécution des travaux) qui devront être soigneusement respectées par le cocontractant.

Les mesures exposées dans le présent cahier sont données à titre de prescriptions à insérer, sous réserve d’éventuelles adaptations légères, au cahier des clauses techniques particulières du dossier d’appel d’offres des différents types d’ouvrage qui seront financés dans le cadre de ce programme. Elles devront être suivies en liaison avec la législation nationale en matière de santé, de sécurité et d’hygiène au travail.

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Les présentes clauses visent la prise en compte de la dimension environnementale et sociale dans la planification et l’exécution du projet à travers la mise en œuvre du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES).

Ainsi, l’intégration de prescriptions environnementales et sociales dans le DAO telle que préconisée dans la stratégie de mise en œuvre du CGES permet à l’entreprise adjudicataire du marché d’apprécier sa responsabilité environnementale et d’en tenir compte dans le planning et l’exécution des travaux.

Ces prescriptions devront être respectées, sans exception, par l’entrepreneur. A cet effet, elles feront l’objet d’un contrôle au cours des missions de visite de chantier. De même, l’entrepreneur demeure responsable des accidents ou dommages écologiques qui seraient la conséquence de ces travaux ou des installations liées au chantier.

II. INFORMATIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

L’entrepreneur doit, en rapport avec l’ingénieur du marché, veiller rigoureusement au respect des directives suivantes :

- Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux sur le calendrier des travaux, l’interruption des services et les détours à la circulation, selon les besoins ou le cas échéant ;

- Limiter les travaux de construction pendant la nuit. Si ces activités sont indispensables pour garantir la qualité de l’ouvrage, l’entrepreneur devra veiller à ce que le travail nocturne soit soigneusement planifié et que la communauté soit informée pour qu’elle puisse prendre les mesures nécessaires ;

- Procéder à la signalisation des travaux ;

- Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA pour les ouvriers et les populations locales…

- Faire interdire : (i) la coupe des arbres pour toute raison en dehors de la zone de construction approuvée ; (ii) la chasse ou la capture de la faune locale ; (iii) l’utilisation des produits toxiques, nocifs, inflammablesou dangereux non approuvés ; (iv) détruire ou abimer des ouvrages, des monuments ou des constructions ayant une valeur architecturale ou historique ;

- La communauté sera avisée au moins cinq jours à l’avance de toute interruption de service (eau, électricité, le téléphone), par voies de presse, d’affichage ou toute autre moyen de communication de masse (en privilégiant les radios communautaires ou locales lorsqu’elles existent).

III. ENTRETIEN DU SITE DU CHANTIER ET GESTION DES DECHETS

Pendant la durée du chantier, l’entrepreneur veillera à ce que l’ensemble du site et ses abords soient maintenus en bon état de propreté et à ce que les déchets produits soient correctement gérés en prenant les mesures suivantes :

- Suivre les procédures appropriées en ce qui concerne l’entreposage, la collecte, le transport et l’élimination des déchets dangereux. Pour les déchets comme les huiles usagées, il est indispensable de les collecter et de le remettre à des repreneurs agrées ;

- Identifier et délimiter clairement les aires d’élimination et spécifiant quels matériaux peuvent être déposés dans chaque aire ;

- Contrôler le placement de tous les déchets de construction (y compris les excavations de sol) dans des sites d’élimination approuvés (>300 m des rivières, cours d’eau, lacs ou terres marécageuses) ;

- Placer dans les aires autorisées toutes les ordures, métaux, huiles usées et matériaux en excès produits pendant la construction en incorporant des systèmes de recyclage et la séparation des matériaux ;

- Prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter la dispersion par le vent ou les eaux de pluie des déchets avant leur éliminationou leur enlèvement ;

- Les produits du décapage des emprises des terrassements seront mis en dépôt et éventuellement réemployés,

- Transporter les terres d’excavation dans l’emprise du terrain sur les lieux à remblayer ou les évacuerdans les décharges publiques ;

- Minimiser la génération des déchets pendant la construction et réutiliser les déchets de construction là où c’est possible ;

Les mesures suivantes devront être prises dans le cadre de l’entretien du chantier :

- Identifier et délimiter les aires pour les équipements d’entretien (elles devront se situer à une distance minimale d’environ 300 mètresdes rivières, des cours d’eau, des lacs ou des terres marécageuses) ;

- Veiller à ce que toutes les activités d’entretien soient effectuées dans les zones délimitées à cet effet ;

- S’abstenirde déverserles huilesde moteur et de vidange sur le sol, dans les cours d’eau, les zones basses ou les cavités des carrières désaffectées.

IV. MESURES PREVENTIVES CONTRE LES NUISANCES SONORES ET LES EMISSIONS DE POUSSIERES

L’entrepreneur accordera une attention particulière à la limitationdes éventuelles nuisances sonores. A cet effet, il devra respecter les seuils de bruit prescrits par la règlementation en vigueur.

Il veillera à limiter l’usage des engins bruyants au strict nécessaire et arrêtera ceux qui ne servent pas (groupe électrogène par exemple). Sauf en cas d’urgence ou de force majeure, les nuisances sonores (engins, véhicules, etc.) à proximité d’habitations, seront prohibées de 19 heures à 8 heures, ainsi que le week-end et les jours fériés.

Lors de l’exécution des travaux, afin lutter contre la poussière et les désagréments associés, le contractant devra limiter la vitesse de la circulation des engins et véhicules dans les rues avoisinants le chantier dans un rayon de 200mètres autour du chantier et limiter la vitesse de tous les véhicules sur le chantier à16km/h.

V. STOCKAGE ET UTILISATION DES SUBSTANCES POTENTIELLEMENT POLLUANTES

De manière générale, le stockage et la manipulation de substances potentiellement polluantes ou dangereuses (huiles, carburant…) devra respecter les principes suivants :

- Limitation des quantités stockées ;

- Stockage organisé en un site ou selon des modalités ne permettant pas l’accès à une personne extérieure au chantier ;

- Manipulation par des personnels qualifiés ;

- Signalisation du site de stockage par un panneau indiquant la nature du danger.

- Le stockage des produits chimiques liquides se fera dans des récipients étanches pour prévenir les déversements accidentels et la pollution du sol ;

- Les produits chimiques utilisés devront être munis de fiche de données de sécurité (FDS) à afficher sur le lieu de stockage

V.1. CARBURANTS ET LUBRIFIANTS

Dans le cas où l’entrepreneur utilise dans le chantier des carburants et lubrifiants, ils seront stockés en conteneurs étanches posés sur un sol plan, propre et stable. Les conteneurs seront isolés du sol par une bâche plastique ou un matériau absorbant (sable ou sciure) pour permettre la récupération des éventuels rejets accidentels. A l’issue des travaux, le site du chantier sera débarrassé de toutes traces ou sous-produits.

V.2. AUTRES SUBSTANCES POTENTIELLEMENT POLLUANTES

L’emploi d’autres substances potentiellement polluantes sera signalé à l’ingénieur du marché avant leur utilisation. L’entreprise apportera la preuve du caractère légal de leur emploi et l’ingénieur avisera les services techniques compétents pour autorisation et éventuellement prescriptions de consignes de précaution.

V.3. GESTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

En cas de pollution accidentelle, l’entrepreneur avisera sans délai l’ingénieur du marché. En fonction de la composante de l’environnement concernée par la pollution, les services techniques compétents seront avisés. L’entrepreneur prendra toute disposition utile pour faire cesser la cause du problème et procéder au traitement de la pollution. Les consignes conservatoires prescrites devront être rapidement mise en œuvre.

V.4. PRINCIPE D’INTERVENTION SUITE A UNE POLLUTION ACCIDENTELLE

En cas de déversement accidentel de substances polluantes, les mesures suivantes devront être prises :

- Eviter la contamination du sol par le saupoudrage de produits absorbants spécifiques ;

- En cas de proximité d’une source d’eau (puits, cours d’eau…), éviter la contamination des eaux par blocage, barrage, digue de terre, dans un premier temps ;

- Excaver les terres polluées au droit de la surface d’infiltration ;

- Traiter les parties polluées de façon écologiquement rationnelle (mise en décharge, enfouissement, incinération, selon la nature de la pollution)

VI. PROTECTION DES ESPACES NATURELS CONTRE LES INCENDIES

Il sera fait une stricte application de la réglementation en vigueur (code forestier). D’une façon générale, l’emploi du feu est interdit sur le chantier sauf dérogation expresse délivrée par le Maître d’ouvrage dans la limite des permissions édictées par la réglementation nationale en vigueur. Dans ce cas, l’entrepreneur observera les consignes minimales suivantes :

- Brûlage autorisé uniquement par vent faible ;

- Débroussaillement du site sur un rayon de 10 mètres ;

- Surveillance constante du feu par une personne qualifiéeet dotée de moyens de lutte contre l’incendie ;

- En cas de propagation du feu, alerter rapidement les sapeurs-pompiers et les autorités par tout moyen ;

- Extinction totale du foyer en fin du brûlage. Le recouvrement des résidus par la terre est interdit.

VII. CONSERVATION DE L’INTEGRITEPAYSAGERE DU SITE

Aucune atteinte ne sera portée à la végétation située hors de l’emprise des ouvrages, des accès ou des aires de travail ou de stockage prévues. De plus, des mesures de protection sur les essences protégées ou rares devront être prises par l’entrepreneur.

Seul l’abattage des arbres autorisé par l’administration de la faune et des forêts est toléré (se conformer aux dispositions du code forestier en cas d’abattage d’arbre ou de déboisement). Des pénalités sont encourues en cas d’abattage non autorisé d’arbre ou la destruction de la végétation du site. L’entrepreneur devrait effectuer une plantation de compensation après les travaux en cas de déboisement ou d’abattage d’arbres.

Les matériaux utilisés pour les travaux (sable et gravier notamment) doivent obligatoirement provenir des carrières et sablières autorisées et contrôlées par l’administration en charge des mines. Conformément aux dispositions du code minier, les carrières et sites d’emprunts devront être impérativement réhabilités.

La remise en état des lieux avant repli de chantier pourra être imposée en cas de modification significative du site.

Toute zone de sensibilité environnementale doit être contournée par le projet (exemple des zones d’inondation saisonnière). Aussi, toutes les précautions doivent être prises afin de préserver les points d’eau (puits, sources, fontaines, mares…)

VIII. PRISE EN COMPTE DES ASPECTS SOCIAUX ET CULTURELS

Pour permettre au projet de générer des retombées positives sur le milieu social d’accueil, l’entrepreneur veillera à :

- Eviter que le projet modifie les sites historiques, archéologiques, ou culturels ;

- Prendre en charge les préoccupations des femmes et favoriser leur implication dans la prise de décision ;

- Recruter en priorité la main d’œuvre non qualifiée dans la population locale environnante.

Les mesures suivantes sont à prendre au cas où des objets de valeur culturelle, historique ou religieuse seraient mis à jour pendant les excavations :

- Arrêter le travail immédiatement à la suite de la découverte de tout matériel ayant une valeur possible archéologique, historique ou paléontologique, ou autre valeur culturelle, de faire connaitre les trouvailles au promoteur et de la notifier aux autorités compétentes ;

- Protéger les objets autant que possible en utilisant des couvertures en plastique et prendre le cas échéant des mesures pour stabiliser la zone afin de protéger correctement les objets ;

- Reprendre les travaux uniquement après avoir reçu l’autorisation des autorités compétentes.

IX. OUVERTURE ET EXPLOITATION DES CARRIERES ET EMPRUNTS

L’entrepreneur doit demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur, en particulier le code minier avant toute ouverture et exploitation d’une nouvelle carrière. Avant de solliciter l’autorisation d’ouverture de nouvelles zones d’emprunts, les emprunts retenus pour les travaux d’entretien d’une route devront être épuisés.

X. SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS

L’entrepreneur devra veiller à appliquer des mesures strictes en matière de sécurité du personnel et des usagers autorisés sur le chantier, ainsi que celle des riverains du site du chantier. Dans ce cadre, l’entrepreneur veillera à :

- Assurer la sécurité de la circulation ;

- Entourer les tranchées de solides barrières, ou le cas échéant les signaler par tout moyen clairement visible et facilement interprétable ;

- Assurer un éclairage des barrières et des passerelles pendant la nuit ;

- Assurer la signalisation et le gardiennage du site du chantier pendant toute la durée des travaux ;

- Assurer le passage régulé des véhicules lorsque les travaux touchent la voirie urbaine, sauf impossibilité dument avéré ;

- Eviter de couper les routes en même temps sur plus de la moitié de leur largeur ;

- Eviter d’ouvrir des tranchées longeant les routes et engageant l’emprise de celles-ci sur une longueur supérieure à 200 m ;

- Préserver de toutes dégradations les murs des riverains, les ouvrages des voies publiques, tels que les bordures, bornes etc… les lignes électriques ou téléphoniques et les canalisations et câbles de toute nature rencontrés dans le sol.

- Maintenir en état de fonctionnement, pendant toute la durée des travaux, les câbles existants, les canalisations et installations existantes assurant la distribution d’eau potable ou l’évacuation des eaux usées.

XI. REMISE EN ETATDES LIEUX EN FIN DE TRAVAUX

A la fin des travaux, l’entrepreneur doit réaliser tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. L’entrepreneur récupère tout son matériel, engins et matériaux. Il ne peut abandonner aucun équipement ou matériel sur le site, ni dans les environs. Les aires bétonnées sont démolies et les matériaux de démolition mis en dépôt sur un site adéquat approuvé par l’ingénieur. Au moment du repli, les drains de l’installation sont curés pour éviter l’érosion accélérée du site.

S’il est dans l’intérêt du Maître d’ouvrage de récupérer les installations construites dans le cadre des travaux pour une utilisation future, l’Administration pourra demander à l’entrepreneur de lui céder sans dédommagement les installations sujettes à démolition lors d’un repli.

Après le repli du matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être dressé et joint au procès-verbalde réception des travaux.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*****

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

*****

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

MVILA DIVISION

*****

DIVSIONAL TENDERS BOARD OF PUBLIC CONTRACTS

*****

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N° 05/BIS/AONO/PU/CDPM/2023 DU 05/04/2023

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN(01) FORAGE EQUIPE DE PMH A MEYOS-YENDJOCK, COMMUNE D’EBOLOWA 2ème,DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N°7 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

DES TRAVAUX DE

CONSTRUCTION D’UN (01) FORAGEEQUIPE DE PMHA MEYOS-YENDJOCK, COMMUNE D’EBOLOWA 2ème

| N° | DESIGNATION | UNITE | PRIX UNITAIRE HT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EN CHIFFRES | EN LETTRES |
| 100 - MOBILISATION DU CHANTIER ET ETUDES |  |  |  |  |
| 101 | Installation du chantier, amenée et repli du matériel et du personnel Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat : - Le nettoyage complet de l’aire d’implantation du forage ; - L’amenée et le repli du personnel et du matériel de l’entreprise y compris les frais de transport et de péage, les assurances ; - La fourniture des matériaux nécessaires au bon déroulement des travaux du chantier ; - La remise en état du site des travaux. Il ne s’applique pas en cas de forage négatif. Ce prix est appliqué au forfait. | FF |  |  |
| 102 | Etudes géophysiques et hydrogéologiques y compris implantation du forage Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat : - Le sondage, la prospection et les études géophysique et hydrogéologique en vue de l’implantation du forage ; - L’élaboration et la rédaction du rapport d’étude y afférent. Ce prix est appliqué au forfait. | FF |  |  |
| 103 | Projet d’exécution Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat toutes les études et les activités concourant à l’élaboration du projet d’exécution des travaux. Ce prix est appliqué au forfait. | FF |  |  |
| 104 | Panneau de chantier Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fabrication et la pose d’un panneau de chantier portant les références des travaux tels qu’indiqués dans le CCAP. Ce prix est appliqué à l’unité. | U |  |  |
| 200 -FORATION, EQUIPEMENT ET DEVELOPPEMENT |  |  |  |  |
| 201 | Mobilisation de l’atelier de foration, montage et démontage Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat le déplacement d’un atelier de forage jusqu’au site des travaux, le montage et le démontage de l’atelier et de son outillage. Ce prix s’applique à l’unité. | U |  |  |
| 202 | Foration en terrain tendre au rotary diamètre 9’’7/8 à 12’’1/4 Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la forationexécutée en projection verticaleen terrain tendre au moyen du rotary diamant en diamètre 9''5/8 ou tout autre équipement approprié y compris toutes les sujétions de mise en œuvre. Ce prix s’applique au mètre linéaire mis en œuvre. | ml |  |  |
| 203 | Foration en terrain dur au marteau fond de trou diamètre 6’’1/2 à 6’’3/4 Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la foration exécutée en projection verticale en terrain dur au marteau fond de trou en diamètre 6''1/2 à 6''3/4. Ce prix s’applique au mètre linéaire mis en œuvre. | ml |  |  |
| 204 | Mise en place et arrachage du tubage provisoire en plein diamètre 177 à 195 mm Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la mise en place d’un tubage provisoire PVC de protection, diamètre 175 à 195 mm et le retrait après foration y compris toutes sujétions de mise en œuvre. Ce prix s’applique au mètre linéaire de tubage. | ml |  |  |
| 205 | Fourniture et pose tubage en PVC pleins Ø 112/125 pression 10 bars Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et l’équipement du forage en tuyau PVC plein, diamètre 112-125 mm Ce prix s’applique au mètre linéaire de tubage mis en œuvre. | ml |  |  |
| 206 | Fourniture et pose tubage en PVC pleins crépines Ø 112/125 pression 10 bars Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et l’équipement du forage en tuyau PVC crépines, diamètre112-125mm. Ce prix s’applique au mètre linéaire de tubage mis en œuvre. | ml |  |  |
| 207 | Fourniture et mise en place du massif filtrant de gravier cal 1-3 mm Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la mise place d’un massif filtrant constitué de gravier de calibre 1- 3mm. Ce prix s’applique au mètre cube de gravier mis en œuvre. | m3 |  |  |
| 208 | Fourniture et pose bouchon d’argile ou de bentonite Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la mise en place d’un bouchon d’argile ou de la bentonite pour la réalisation de l’étanchéité. Ce prix s’applique à l’unité. | U |  |  |
| 209 | Mise en place et cimentation de la tête de forage Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la confection et la mise en place de la tête de forage en acier brûlé y compris couvercle de tête, manchon, anneau pour corde de sécurité, coude, vanne avec clapet anti-retour et toutes sujétions. Ce prix est appliqué au forfait. | FF |  |  |
| 210 | Développement du forage à l’air lift Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat le développement à l’air lift du forage y compris toutes sujétions. Ce prix s’applique à l’unité. | U |  |  |
| 300 - ESSAIS DE POMPAGE, ANALYSE ET TRAITEMENT DE L’EAU |  |  |  |  |
| 301 | Essais de pompage par paliers (03 paliers) Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat : - Les essais de pompage par palier normalisés suivant le protocole CIEH, au moyen d’une pompe électrique appropriée ; - La production d’un rapport des essais. Ce prix s’applique à l’unité. | U |  |  |
| 302 | Analyses physico-chimiques et bactériologiques Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat le prélèvement, l’acheminement et les frais d’analyse de l’eau dans un laboratoire agréé y compris toutes sujétions. Ce prix s’applique à l’unité. | U |  |  |
| 303 | Traitement et désinfection du forage y compris toutes sujétions Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat le traitement et la désinfection du forage à l’aide du matériel approprié en accord avec les résultats des analyses y compris toutes sujétions. Ce prix s’applique à l’unité. | U |  |  |
| 400 -REALISATION DE LA SUPERSTRUCTURE ET EQUIPEMENT D’EXHAURE |  |  |  |  |
| 401 | Fouilles en masse en terrain latéritique Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat :Les fouilles en terrain latéritiques; Ce prix est appliqué au mètre cube. | m³ |  |  |
| 402 | Remblais en tout venant y compris déblais Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat les remblais en tout venant y compris les déblais Ce prix s’applique au forfait. | FF |  |  |
| 403 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour fonds de fouilles Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat le béton de propreté pour fonds de fouilles. Ce prix s’applique au mètre cube. | m³ |  |  |
| 404 | Fourniture agglos bourrés de 20cm × 20cm × 40cm Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture en agglos de 20 cm X 20 cm X40 cm. Ce prix s’applique au mètre carré. | m2 |  |  |
| 405 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles, poteaux et longrines Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la mise en œuvre pour semelles, poteaux et longrine du béton de propreté dosé à 350 kg/m3y compris toutes sujétions. Ce prix s’applique au mètre cube de béton mis en œuvre. | m³ |  |  |
| 406 | Construction d’une clôture en agglos creux de 15cm × 20cm × 40cm hauteur 1,20m et de dimensions intérieures 3m × 3m Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la construction d’une clôture en agglos creux de 15cm x 20cm x40 cm de hauteur et de dimensions intérieures 3m x3m. Ce prix s’applique à l’ensemble. | Ens |  |  |
| 407 | Enduits talochés sur murs et poteaux au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la mise en œuvre de l’enduits talochés sur murs et poteaux au mortier de ciment dosé à 300kg/m2. Ce prix s’applique au mètre carré. | m2 |  |  |
| 408 | Fourniture et pose d’un portillon métallique y compris peinture antirouille et glycérophtalique, chaîne, cadenas de protection et toutes sujétions de mise en œuvre Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pause d’un portillon métallique y compris peinture antirouille et glycérophtalique, chaine, cadenas et toutes sujétions de mise en œuvre. Ce prix s’applique à l’unité. | U |  |  |
| 409 | Construction de la margelle en béton armé dosé à 400 kg/m3 Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la construction de la margelle en béton armé dosé à 400 kg/m3. Ce prix s’applique à l’unité. | U |  |  |
| 410 | Construction de la dalle anti-bourbier Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la construction de la dalle anti bourbier. Ce prix s’applique à l’unité. | U |  |  |
| 411 | Construction de la cunette en béton armé dosé à 350 kg/m3 pour évacuation des eaux de ruissellement Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la construction de la cunette en béton armé dosé à 350 kg/m3 pour évacuation des eaux de ruissellement. Ce prix s’applique au mètre linéaire de béton mis en œuvre. | ml |  |  |
| 412 | Construction d’un puits perdu (1,5m de profondeur et 1m de diamètre ou de côté) couvert d’une dalle en béton armé Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la construction d’un puits perdu (1,5m de profondeur et 1m de diamètre ou de coté) couvert d’une dalle en béton armé Ce prix s’applique à l’unité. | U |  |  |
| 413 | Fourniture et pose peinture PANTEX 1300 sur murs intérieurs et extérieurs bicouche Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose de la peinture PANTEX 1300 sur murs intérieurs et extérieurs bicouche ; Ce prix est appliqué au mètre carré. | m2 |  |  |
| 414 | Fourniture et pose d’une pompe à motricité humaine de marque agrée par le MINEE (INDIA Mark II,Vergnet,…) y compris chaîne et cadenas de protection Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose d’une PMH agréé par le MINEE y compris chaine et cadenas de protection Ce prix est appliqué à l’unité. | U |  |  |
| 500 - LABELLISATION, APPROPRIATION ET PERENNISATION DE L’OUVRAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | Mise en place d’un comité de gestion de l’ouvrage et sensibilisation des membres Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la mise en place d’un comité de gestion de l’ouvrage et la sensibilisation des membres. Ce prix s’applique à l’unité. | U |  | 417 |  |  |
| 502 | Formation de deux artisans réparateurs Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la formation de deux artisans réparateurs de l’ouvrage. Ce prix est appliqué à lajournée. | Jr |  | 418 | 415 |  |
| 503 | Fourniture d’une caisse à outils Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat, la fourniture d’une caisse à outils. Ce prix est appliqué à l’unité. | U |  |  |
| 504 | Fourniture et pose d'uneplaque de labellisation en plexiglas (dimensions 70cm × 40cm) Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose d’une plaque de labellisation en plexiglas (dimensions 70 cm x 40 cm). Ce prix est appliqué à l’unité. | U |  |  |

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*****

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

*****

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

MVILA DIVISION

*****

DIVSIONAL TENDERS BOARD OF PUBLIC CONTRACTS

*****

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 005/BIS/AONO/PU/CDPM/2023 DU ________

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN(01) FORAGE EQUIPE DE PMH A MEYOS-YENDJOCK, COMMUNE D’EBOLOWA 2ème,DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N°8 : CADRE DU DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF

DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF ET QUANTITATIF DES TRAVAUX DE

CONSTRUCTION D’UN (01) FORAGEEQUIPE DE PMHA MEYOS-YENDJOK, COMMUNE D’EBOLOWA 2ème

| REF | DESIGNATION | U | QTE | P.U. | P. T. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 - MOBILISATION DU CHANTIER |  |  |  |  |  |
| 101 | Installation du chantier, amenée et repli du matériel et du personnel | FF | 1 |  |  |
| 102 | Etudes géophysiques et hydrogéologiques y compris implantation du forage | FF | 1 |  |  |
| 103 | Projet d’exécution | FF | 1 |  |  |
| 104 | Panneau de chantier | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 100 |  |  |  |  |
| 200 -FORATION, EQUIPEMENT ET DEVELOPPEMENT |  |  |  |  |  |
| 201 | Mobilisation de l’atelier de foration, montage et démontage | U | 1 |  |  |
| 202 | Foration en terrain tendre au rotary diamètre 9’’7/8 à 12’’1/4 | ml | 40 |  |  |
| 203 | Foration en terrain dur au marteau fond de trou diamètre 6’’1/2 à 6’’3/4 | ml | 20 |  |  |
| 204 | Mise en place et arrachage du tubage provisoire en plein diamètre 177 à 195 mm | ml | 40 |  |  |
| 205 | Fourniture et pose tubage en PVC pleins Ø 112/125 pression 10 bars | ml | 40 |  |  |
| 206 | Fourniture et pose tubage en PVC pleins crépines Ø 112/125 pression 10 bars | ml | 20 |  |  |
| 207 | Fourniture et mise en place du massif filtrant de gravier cal 1-3 mm | m3 | 3 |  |  |
| 208 | Fourniture et pose bouchon d’argile ou de bentonite | U | 1 |  |  |
| 209 | Mise en place et cimentation de la tête de forage | FF | 1 |  |  |
| 210 | Développement du forage à l’air lift | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 300 |  |  |  |  |
| 300 - ESSAIS DE POMPAGE, ANALYSE ET TRAITEMENT DE L’EAU |  |  |  |  |  |
| 301 | Essais de pompage par paliers (03 paliers) | U | 1 |  |  |
| 302 | Analyses physico-chimiques et bactériologiques | U | 1 |  |  |
| 303 | Traitement et désinfection du forage y compris toutes sujétions | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL LOT 400 |  |  |  |  |
| 400 -REALISATION DE LA SUPERSTRUCTURE ET EQUIPEMENT D’EXHAURE |  |  |  |  |  |
| 401 | Fouilles en masse en terrain latéritique | m3 | 3 |  |  |
| 402 | Remblais en tout venant y compris déblais | FF | 1 |  |  |
| 403 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour fonds de fouilles | m3 | 0,4 |  |  |
| 404 | Fourniture agglos bourrés de 20cm × 20cm × 40cm | m2 | 3 |  |  |
| 405 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles, poteaux et longrines | m3 | 0,6 |  |  |
| 406 | Construction d’une clôture en agglos creux de 15cm × 20cm × 40cm hauteur 1,20m et de dimensions intérieures 3m × 3m | Ens | 1 |  |  |
| 407 | Enduits talochés sur murs et poteaux au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 | m2 | 32 |  |  |
| 408 | Fourniture et pose d’un portillon métallique y compris peinture antirouille et glycérophtalique, chaîne, cadenas de protection et toutes sujétions de mise en œuvre | U | 1 |  |  |
| 409 | Construction de la margelle en béton armé dosé à 400 kg/m3 | U | 1 |  |  |
| 410 | Construction de la dalle anti-bourbier | U | 1 |  |  |
| 411 | Construction de la cunette en béton armé dosé à 350 kg/m3 pour évacuation des eaux de ruissellement | ml | 5 |  |  |
| 412 | Construction d’un puits perdu (1,5m de profondeur et 1m de diamètre ou de côté) couvert d’une dalle en béton armé | U | 1 |  |  |
| 413 | Fourniture et pose bicouche peinture PANTEX 1300 sur murs intérieurs et extérieurs | m2 | 32 |  |  |
| 414 | Fourniture et pose d’une pompe à motricité humaine de marque agrée par le MINEE (INDIA Mark II,Vergnet,…) y compris chaîne et cadenas de protection | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 500 |  |  |  |  |
| 500 - LABELLISATION, APPROPRIATION ET PERENNISATION DE L’OUVRAGE |  |  |  |  |  |
| 501 | Mise en place d’un comité de gestion de l’ouvrage et sensibilisation des membres | U | 1 |  |  |
| 502 | Formation de deux artisans réparateurs | Jr | 1 |  |  |
| 503 | Fourniture d’une caisse à outils | U | 1 |  |  |
| 504 | Fourniture et pose d'uneplaque de labellisation en plexiglas (dimensions 70cm × 40cm) | U | 1 |  |  |
|  | SOUS-TOTAL 600 |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL HT POUR UN (01) FORAGE |  |  |  |  |
|  | TVA (19,25%) |  |  |  |  |
|  | TOTAL TTC POUR UN (01) FORAGE |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : …………………….francs CFA toutes taxes comprises.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*****

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

*****

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

MVILA DIVISION

*****

DIVSIONAL TENDERS BOARD OF PUBLIC CONTRACTS

*****

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° _______/AONO/PU/CDPM/2023 DU ____/____/2023

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN(01) FORAGE EQUIPE DE PMH A MEYOS-YENDJOCK, COMMUNE D’EBOLOWA 2ème,DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N°9 : CADRE DU SOUS DETAIL

DES PRIX

CADRE DU SOUS DETAILDES PRIX

TRAVAUX DE CONSTRUCTIOND’UN (01) FORAGEEQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A MEYOS-YENDJOCK,COMMUNED’EBOLOWA 2ème, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

| SOUS DETAIL DES PRIX |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation : |  |  |  |  |
| N° Prix | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée activité (j) |
| Main d’œuvre | CATEGORIE | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Total A |  |  |  |
| Matériel et engins | TYPE | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Total B |  |  |  |
| Matériaux et divers | TYPE | Prix Unitaire | Consommation | Montant |
|  | Total C |  |  |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS |  | A+B+C |  |
| E | Frais Généraux de Chantier |  | % D |  |
| F | Frais Généraux de Siège |  | % D |  |
| G | Frais Généraux de contrôle et suivi des travaux |  | % D |  |
| H | COUT DE REVIENT |  | D+E+F+G |  |
| I | Risques + Bénéfices |  | % H |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL Hors taxes |  | H+I |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE Hors taxes |  | P/Qté |  |

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*****

COMMUNE REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*****

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

*****

DEBIWONG BANE

*****

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

*****

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

MVILA DIVISION

*****

DIVSIONAL TENDERS BOARD OF PUBLIC CONTRACTS

*****

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° _______/AONO/PU/CDPM/2023 DU ____/____/2023

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN(01) FORAGE EQUIPE DE PMH A MEYOS - YENDJOCK, COMMUNE D’EBOLOWA 2ème,DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N°10 : PROJET DE LETTRE COMMANDE

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*****

COMMISSION DEPARTEMENTALEDE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

*****

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

MVILA DIVISION

*****

DIVISIONAL TENDERS BOARD OF PUBLIC CONTRACTS

*****

LETTRE COMMANDE N°______/LC/AONO/PU/CDPM/2023passée après Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N°005/BIS/AONO/PU/CDPM/2023 du __________ pour les travaux de construction d’un (01) forageéquipé de pompe à motricité humaine à MEYOS-YENDJOCK, Commune d’Ebolowa 2èmeDépartement de la Mvila, Région du Sud.

TITULAIRE :………………………………………………………………………..………………………………….……………..

B.P. :………………………………………

Tél :………………………………….…….

N° CONTRIBUABLE :………………………………..……………………

REGISTRE DE COMMERCE :………………………………..…………………

COMPTE BANCAIRE N°:………………………………..…………………………

AGENCE DE :………………………………..…………………………

OBJET : Travaux de construction d’un (01) forageéquipé de pompe à motricité humaine à MEYOS-YENDJOCK, Commune d’Ebolowa 2ème, Département de la Mvila, Région du Sud

LIEU : MEYOS - YENDJOCK

DELAI D’EXECUTION : Trois(03) mois

MONTANTS EN FRANCS CFA :

| TOTAL HORS TAXES |  |
| --- | --- |
| TVA (19,25%) |  |
| AIR (2,2% ou 5,5%) |  |
| TOTAL TTC |  |
| NET A MANDATER |  |

FINANCEMENT : BIP MINEPAT -  Exercice 2022- 2023

IMPUTATION BUDGETAIRE :………………………..

Souscrite, le…………………………………………….

Signée, le…………………………………………….…..

Notifiée, le…………………………………………….…

Enregistrée, le………………………………………...

ENTRE

Le Préfet de la Mvila, ci-après désigné :

« L’AUTORITE CONTRACTANTE »

D’une part,

ET

L’ENTREPRISE…………………………………………………………………………………………………………………………….

B.P. :……………………………………

Tél : (237)…………………………………………….

N° CONTRIBUABLE :………………………………..………………………………

REGISTRE DE COMMERCE :………………………………..……………….…

COMPTE BANCAIRE N°………………………………..…………………………

AGENCE DE :………………………………..…………………………………………..

Représentée par son Directeur Général, Monsieur/ Madame………………………………..……………………………..

………………………………………………………………………………….,ci-après désigné :

« LE COCONTRACTANT »

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

TITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET PARTICULIERES

TITRE II : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

TITRE III : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

TITRE IV : DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF

PAGE _____ ET DERNIERE DE LA LETTRE COMMANDEN°_____/LC/AONO/PU/CDPM/2022passée après Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N°005/BIS/AONO/PU/CDPM/2023 du _________ pour lestravaux de construction d’un (01) forageéquipé de pompe à motricité humaine à MEYOS-YENDJOCK, Commune d’Ebolowa 2ème, Département de la Mvila, Région du Sud.

TITULAIRE :………………………………………………………….…..…..…………………………..………………………………………

B.P. :………………………………………

Tél : (237)……………………………

LIEU :MEYOS - YENDJOCK

DELAI D’EXECUTION : Trois (03) mois

MONTANTS EN FRANCS CFA :

| TOTAL HORS TAXES |  |
| --- | --- |
| TVA (19,25%) |  |
| AIR (2,2% ou 5,5%) |  |
| TOTAL TTC |  |
| NET A MANDATER |  |

Lu et accepté par le cocontractant Ebolowa, le………………………………………….

Le Préfet de la Mvila, Autorité Contractante Ebolowa, le………………………………………….

Enregistrement A………………………………………..…………, le……………………………………………

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*****

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

*****

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

MVILA DIVISION

*****

DIVSIONAL TENDERS BOARD OF PUBLIC CONTRACTS

*****

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 05/BIS/AONO/PU/CDPM/2023 DU __________

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN(01) FORAGE EQUIPE DE PMH A MEYOS-YENDJOCK, COMMUNE D’EBOLOWA 2ème,DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N°11 : FORMULAIRES ET FICHES

MODELES

ANNEXE 1 : MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

Je soussigné, ……………………………………………………………………………………………........................................................................

Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Domicilié à :……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fonction :………………………………………………………………………………………………………………………………………………

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général de…………………………………………………………., après avoir pris connaissance du Dossier Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N°____/AONO/PU/CDPM/2023du___/___/2023pour lestravaux de construction d’un (01) forageéquipé de pompe à motricité humaine à MEYOS-YENDJOCK, Commune d’Ebolowa 2ème, Département de la Mvila, Région du Sud ;

Déclare par la présente, mon intention de soumissionner pour cet Appel d'Offres.

Fait à …………………………………………, le …………………………………………

Le Directeur Général

[Signature, nom et cachet]

ANNEXE 2 : MODELE DE SOUMISSION

Je, soussigné….............................……......................…………[Indiquer le nom et la qualité du signataire]

Représentant l’entreprise………................................................................................…..… dont le siège social est à…….….............................................................,inscrite au registre du commerce de………...............……………………...........sous le n°……………….......................

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y compris l’(es)additif(s), [rappeler le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres]:

- Après m'être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer ;

- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'Appel d'Offres ;

- Déclare me soumettre et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre à........................................................................................................................ [en chiffres et en lettres]francsCFA Hors TVA, et à………....................................................... francsCFA Toutes Taxes Comprises [en chiffres et en lettres] ;

- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de………............. mois ;

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.

Les rabais et les modalités d’application des dits rabais sont les suivants :

- ……………………………………………………………….

- ……………………………………………………………….

Le Maître d’Ouvrage Délégué  se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n°……………….........ouvert au nom de….....................................auprès de la banque …………………………………………………………………...…...............….. Agence de…..............................………………

Avant signature de la lettre commande, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à…..........................………le………....................................

Signature de……….......................……….

En qualité de……….............................

Dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de………....................

La société (raison sociale ou dénomination, forme, nationalité et siège sociale)

« Représentée par le soussigné ……………………………… » [Nom, prénom et qualité]

ANNEXE 3 : MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

Adressée à [Indiquer le Maître d’Ouvrage Délégué et son adresse], «le Maître d’Ouvrage Délégué»

Attendu que l’entreprise……………..........................………………………………..  , ci-dessous désignée «le soumissionnaire», a soumis son offre en date du……………..........................………..

Pour………………………..[rappeler l’objet de l’Appel d’Offres], ci-dessous désignée «l’offre», et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à [indiquer le montant] francs CFA,

Nous…………....................…..........................………..[nom et adresse de la banque] ,représentée par ……………..........................………………... [noms des signataires], ci-dessous désignée «labanque», déclarons garantir le paiement au Maître d’OuvrageDélégué de la somme maximale de…………[indiquer le montant] francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage Délégué, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes:

Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l’acte de  soumission ou si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution de la lettre commandepar le Maître d’Ouvrage Délégué  pendant la période de validité:

- manque à signer ou refuse de signer la lettre commande, alors qu’il est requis de le faire;

- manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif de la lettre commande(cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage Délégué un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage Délégué soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître  d’Ouvrage Délégué notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a(ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître  d’Ouvrage Délégué pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la  fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage Délégué tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les  tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer surtout ce qui concerne le présent  engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la  banque

à…………….....................,le……………..........................

[Signature de la banque]

ANNEXE 4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque:………………………………………………………………………………………………………………………

Référence de la caution n°……………................................

Adressée  à[indiquer le Maître d’Ouvrage Délégué et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage délégué»

- Attendu que…………………………………….… [nometadressedel’entreprise],ci-dessous désigné

«L’entrepreneur», s’est engagé, en exécution de la lettre commandedésignée «la lettre commande», à réaliser…………

[indiquer la nature des travaux]

- Attendu qu’il est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage Délégué un cautionnement définitif, d’un montant égal à[indiquer le pourcentage compris entre 2 et5 %] du montant de la tranche de la lettre commandecorrespondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions de la lettre commande,

- Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement,

Nous,...........................................................................……….. [nom et adresse de banque], représentée par…………….....................................................……….. [Noms des signataires], ci-dessous désignée «la banque», nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage Délégué, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre de la lettre commande, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de……………......................................................……….. [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification de la lettre commandene nous  libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l’entrepreneur, parle Maître d’Ouvrage délégué, de l’approbation du marché. Elle sera libérée dans un délai de [indiquer le délai] à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvragedéléguéau titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer surtout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à……………........………..,le……………........................

[Signature de la banque]

ANNEXE 5 : MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

Banque:…………...........................………………………………………………………………….…

Référencedelacautionn°…………........................

A[indiquer le Maître d’Ouvrage DéléguéDélégué]

[Adresse de l’Autorité Contractante]

ci-dessousdésigné« le Maître d’ouvrage Délégué»

- Attendu que ...………………………………………………………….……[nom et adresse de l’entreprise],ci-dessousdésigné«l’entrepreneur»,s’estengagé,enexécutionde la lettre commande,àréaliserlestravauxde…………………………….…….[indiquerl’objetdestravaux]

- Attenduqu’il eststipulédansla lettre commandequelaretenuedegarantiefixéeà ……………………..dumontantTTCde la lettre commandepeutêtreremplacéeparunecautionsolidaire,

- Attenduque ; nousavonsconvenudedonneràl’entrepreneurcettecaution,

Nous,…………...........................……........................................……………[nometadressedebanque], représentée par …………............................................[nomsdessignataires],etci-dessousdésignée«labanque»,

Dèslors,nousaffirmonsparlesprésentesquenousnousportonsgarantsetresponsablesàl’égard du Maître d’Ouvrage Délégué, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de.............………[enchiffresetenlettres],correspondantàdix pour cent (10%)dumontantde la lettre commande,

Et nous nous engageons à payer au Maître d’ouvrage Délégué, dans un délai maximum de huit (08) semaines,sursimpledemandeécritedecelui-cidéclarantquel’entrepreneurn’apassatisfaitàses engagementscontractuelsouqu’ilsetrouvedébiteurdu Maître d’OuvrageDélégué autitredude la lettre commandemodifiéelecaséchéantparsesavenants,sanspouvoirdifférerlepaiementnisouleverdecontestationpour quelquemotifquecesoit,toute(s)somme(s)dansleslimitesdumontantégalà[pourcentage inférieur à 10%à préciser]du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage Délégué aitàprouverouàdonnerlesraisonsnilemotifdesademandedumontantdelasomme indiquéeci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification de la lettre commandene nouslibérerad’uneobligationquelconquenousincombantenvertudelaprésentegarantieetnous dérogeonsparlaprésenteàlanotificationdetoutemodification,additifouchangement.

Laprésentegarantieentreenvigueurdèssasignature.Elleseralibéréedansundélaidetrente(30) joursàcompterdeladatederéceptiondéfinitivedestravaux,etsurmainlevéedélivréeparle Maître d’Ouvrage Délégué.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage Délégué au titre de la présente garantie devraêtrefaiteparlettrerecommandéeavecaccuséderéception,parvenueàlabanquependantla périodedevaliditéduprésentengagement.

Laprésentecautionestsoumisepoursoninterprétationetsonexécutionaudroitcamerounais.Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagementetsessuites.

Signéetauthentifiéparlabanque

à……………......................,le…………….....................

[Signaturedelabanque]

ANNEXE 6 : MODELED’ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX

Je soussigné……………………………………………………………………………………………………………….…[nom, prénom]

Représentant l’Entreprise……………………………………………………………………………………………………………………,

en qualité de……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ;

Atteste sur l’honneur avoir effectué la reconnaissance du (des) site(s)devant faire l’objet de la réalisation des travauxdécritsdans le Dossier d’Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N°____/AONO/PU/CDPM/2023du____/____/2023pour les travaux de construction d’un (01) forageéquipé de pompe à motricité humaine à MEYOS-YENDJOCK, Commune d’Ebolowa 2ème, Département de la Mvila, Région du Sud.

Liste des observations et contraintes particulières liées au(x) site(s), et pouvant éventuellement se révélées comme difficultés lors de l’exécution des travaux (à prendre en compte dans les soumissions) :

- …………………………………………

- …………………………………………

- …………………………………………

- …………………………………………

à……………......................,le…………….....................

[Nom et signature]

N.B. : Cette fiche, aussi bien que l’offre, engage le soumissionnaire. Il ne pourra prétendre par la suite à la non connaissance du site pour d’éventuelles réclamations.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*****

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

*****

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

MVILA DIVISION

*****

DIVSIONAL TENDERS BOARD OF PUBLIC CONTRACTS

*****

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°005/BIS/AONO/PU/CDPM/2023 DU ________

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN(01) FORAGE EQUIPE DE PMH A MEYOS-YENDJOCK, COMMUNE D’EBOLOWA 2ème,DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

PIECE N°12 : GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES

| ENTREPRISE : |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIECE N° | DESIGNATION | LOT UNIQUE |

| CRITERES | SOUS CRITERES D’EVALUATION | APPRECIATIONS |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oui | Non |  |
| 1. PRESENTATIONGENERALE DE L’OFFRE (01 point) | Respect de l’ordre des pièces demandées dans le DAO, intercalaires en couleur et document relié | Attribuer 1 oui |  | Bonne présentation de l’offre |
| 2. EXPERIENCE DE L’ENTREPRISE (06 points) | 2.1. Expérience générale |  |  |  |
|  | Nombre de marchés exécutés dans le domaine de la construction des ouvrages d’approvisionnement en eau en milieu rural pendant les trois dernières années |  |  | Copies des contrats oudes marchés concernésprésents |
|  | Nombre de marché supérieur ou égal à 4 | Attribuer 3 oui |  |  |
|  | Nombre de marché entre 2 et 3 | Attribuer 2 oui |  |  |
|  | Nombre de marché égal à 1 | Attribuer 1oui |  |  |
|  | 2.2. Expérience spécifique |  |  |  |
|  | Avoir exécuté de manière satisfaisante des marchés dans le domaine de la construction des ouvrages d’approvisionnement en eau en milieu rural d’un montant supérieur ou égal à 20 000 000 Francs CFA au cours des trois dernières années |  |  | PV de réception provisoireou définitive et/ouattestations de bonne finprésents |
|  | 3 marchés | Attribuer 3 oui |  |  |
|  | 2 marchés | Attribuer 2 oui |  |  |
|  | 1marché | Attribuer 1oui |  |  |
| 3. RESSOURCES HUMAINES (06 points) | 3.1. Conducteur des travaux |  |  |  |
|  | a. Ingénieur des travaux du génie hydraulique, génie rural ou tout autre domaine en rapport avec l’hydraulique (BAC +3) ; b. Au moins trois (3) ans d’expérience dans la réalisation de travaux similaires ; |  |  | - Présence de la copiecertifiée conforme dudiplôme dans lesspécialités requises (génie hydraulique, génie rural, …) - CV daté et signé attestantde l’expérienceprofessionnellerequise |
|  | Diplôme requis + expérience conforme | Attribuer 3 oui |  |  |
|  | Diplôme requis + expérience comprise entre 1et 2ans | Attribuer 2 oui |  |  |
|  | Diplôme de technicien supérieur + expérience conforme | Attribuer 1oui |  |  |
|  | 3.2. Chef de chantier |  |  |  |
|  | a. Technicien supérieur du génie hydraulique, génie rural ou tout autre domaine en rapport avec l’hydraulique (BAC +2) ; b. Au moins trois (3) ans d’expérience dans la réalisation de travaux similaires ; |  |  | - Présence de la copiecertifiée conforme dudiplôme dans lesspécialités requises (génie hydraulique, génie rural, …) - CV daté et signé attestantde l’expérienceprofessionnellerequise |
|  | Diplôme requis + expérience conforme | Attribuer 3 oui |  |  |
|  | Diplôme requis + expérience comprise entre 1et 2ans | Attribuer 2 oui |  |  |
|  | BACC Technique ou Brevet de technicien + expérience conforme | Attribuer 1oui |  |  |
| 4. MOYENS LOGISTIQUES ET MATERIELS (05 points) | 4.1. Matériel roulant |  |  |  |
|  | Atelier de forage en propre ou en location | Attribuer 2 oui |  | Le soumissionnaireproduira les piècesjustificatives de ladisponibilité des véhiculesindiqués. Pour être pris encompte, les documentsdoivent être lisibles etcertifiés par les autoritéscompétentes. |
|  | Pick-up 4×4 en propre ou en location | Attribuer 1oui |  |  |
|  | 4.2. Equipement de protection individuelle |  |  |  |
|  | Combinaison, casque et chaussures de sécurité, … | Attribuer 1oui |  | Le soumissionnaireproduira les piècesjustificatives de ladisponibilité des matérielsindiqués. Pour être pris encompte, les documentsdoivent être lisibles etcertifiés par les autoritéscompétentes. |
|  | 4.3. Matériel technique et équipements divers |  |  |  |
|  | Matériel de prospection hydrogéologique, GPS, motopompe, compresseur à air, telluromètre, sonde de niveau hydrostatique, aiguille vibrante, petit matériel et outils de travail manuel (pioche, barre à mine en fer forgé, brouette, …) | Attribuer 2 oui |  | Le soumissionnaireproduira les piècesjustificatives de ladisponibilité des matérielsindiqués. Pour être pris encompte, les documentsdoivent être lisibles etcertifiés par les autoritéscompétentes. |
| 5. METHODOLOGIE D’EXECUTION DES TRAVAUX (06 points) | Rapport de visite de site signé sur l’honneur faisant ressortir la localisation du site, les points de repères pour y accéder et leurs coordonnées GPS | Attribuer 1oui |  | Le soumissionnaireproduira une méthodologied’exécutionsatisfaisantedémontrant une bonnecompréhension du projet comprenant tous les éléments listés |
|  | Note méthodologique ressortant clairement les différentes phases d’exécution des travaux et le planning d’approvisionnement. | Attribuer 1oui |  |  |
|  | Documents justifiant la qualité, l’origine et les spécifications techniques des principaux équipements (contrats avec les fournisseurs, devis ou factures proformas, dossiers techniques des équipements) | Attribuer 1oui |  |  |
|  | Planning d’exécution des travaux cohérent et respectant les délais figurant dans la soumission | Attribuer 1oui |  |  |
|  | Prise en compte des aspects sociaux environnementaux | Attribuer 1oui |  |  |
|  | CCTP et CCES complété et paraphé à chaque page, daté, signé à la dernière page avec le nom du soumissionnaire. | Attribuer 1oui |  |  |
| 6. CAPACITEFINANCIERE (02 points) | Le soumissionnaire produira une attestation de capacité financière ou de surface financière délivrée par une Banque de 1er ordre d’un montant au-moins égal aux deux-tiers (2/3) du montant prévisionnel du projet | Attribuer 2 oui |  | Le soumissionnaireproduira une pièceauthentique |

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N°13 : PLANS ET SCHEMAS

COMMUNE D’EBOLOWA II

OUVRAGE HYDRAULIQUE :FORAGE EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE

LIEU :……………..

PROFONDEUR FORAGE :…………….…….. Mètres

DEBIT:………………..m3/h

FINANCEMENT:BIPMINEPAT  2023

MAITRE D’OUVRAGEDELEGUE :PREFETDEPARTEMENT/MVILA

ENTREPRISE : ……………………………………………………….…………………………………………………………..……

B.P.………..Tél :……………. / ………………

………../………. 2023

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix -Travail- Patrie

MODELE DE PLAQUE EN PLEXIGLAS A POSER

Dimensions : 70cm × 40 cm

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N°14 : CADRE POUR PLANNING DES TRAVAUX

CADRE DU PLANNING DES TRAVAUX

| ACTIVITES | MOIS 1 |  |  |  | MOIS 2 |  |  |  | MOIS 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semaine | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mobilisation du chantier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Foration, équipement et développement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Essais de pompage, analyse et traitement de l’eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réalisation de la superstructureet équipement d’exhaure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Labellisation, appropriation et pérennisation de l’ouvrage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONSTRUCTION

Mobilisation du chantier

Foration, équipement et développement

Essais de pompage, analyse  et traitement de l’eau

Réalisation de la superstructure et équipement d’exhaure

Labellisation, appropriation et pérennisation de l’ouvrage

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° _______/AONO/PU/CDPM/2023

DU ____/____/2023

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN(01) FORAGE EQUIPE DE PMH A MEYOS-YENDJOCK, COMMUNE D’EBOLOWA 2ème,DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

PIECE N°15 : LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS HABILETES A EMETTRE DES CAUTIONS

LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS HABILETES A EMETTRE DES CAUTIONS

| N° | I- BANQUES |
| --- | --- |
| 1 | AFRILAND FIRST BANK (AFB) B.P. 11 834 YAOUNDÉ |
| 2 | BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC) B.P. 1925 DOUALA |
| 3 | COMMERCIAL BANK OF CAMEROON (CBC) B.P. 4004 DOUALA |
| 4 | SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUES-CAMEROUN (CA-SCB) B.P. 300 DOUALA |
| 5 | CITIBANK CAMEROON B.P. 4571 YAOUNDÉ |
| 6 | SOCIETEGENERALE DE BANQUES AU CAMEROUN (SGBC) B.P. 4042 DOUALA |
| 7 | UNION BANK OF CAMEROON PLC (UBC)B.P. 15 569 DOUALA |
| 8 | UNITED BANK FOR AFRICA (UBA) B.P. 2088 DOUALA |
| 9 | ECOBANK CAMEROON (EBC) B.P. 582 DOUALA |
| 10 | STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON (SCBC) B.P. 1 784 DOUALA |
| 11 | NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK (NFC BANK) B.P. 6578 YAOUNDÉ |
| 12 | BANQUE CAMEROUNAISE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (BC-PME) B.P. 12 962 YAOUNDE |
| 13 | BANQUE GABONAISE POUR LE FINANCEMENT INTERNATIONAL (BGFIBANK) B.P. 11 834 YAOUNDE |
| 14 | BANQUE ATLANTIQUE DU CAMEROUN (BACM) B.P 2 933 DOUALA |
| N° | II- COMPAGNIES D’ASSURANCES |
| 1 | CHANAS ASSURANCES B.P. 109 DOUALA |
| 2 | ACTIVA ASSURANCES B.P. 12 970 DOUALA |
| 3 | ZENITHEINSURANCEB.P. 1540 DOUALA |
| 4 | PRO ASSUR SA B.P. 6650 DOUALA |
| 5 | ASSURANCE ET REASSURANCE AFRICAINE (AREA) SA B.P. 18 404 DOUALA |
| 6 | NSIA ASSURANCE S.A. |
| 7 | CPA S.A. |
| 8 | PRO Assur S.A. |
| 9 | SAAR Assurance S.A. |
| 10 | SAHAM Assurances S.A. |
| 11 | AREA Assurance S.A. |
| 12 | BENEFICIAL GENERAL Insurances S. A. |