| REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX – TRAVAIL – PATRIE ********** MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL ********** REGION DU SUD ********** DEPARTEMENT DE LA MVILA ********** COMMUNE DE BIWONG BANE ********** COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES |  | REPUBLIC OF CAMEROON PEACE – WORK - FATHERLAND ********** MINISTRY OF DECENTRALIZATION AND LOCAL DEVELOPEMENT ********** SOUTH REGION ********** MVILA DIVISION ********** BIWONG BANE COUNCIL ********** INTERNAL TENDER BOARD |
| --- | --- | --- |

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N°____/AONO/PU/C.BBANE/ SG/CIPM / 2023 DU __/_ /2023 DU_____________ POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC MATERNEL A L’ECOLE MATERNELLE DE BIWONG BANE, DANS LA

COMMUNE DE BIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

FINANCEMENT : BIP MINEDUB, EXERCICE 2023

IMPUTATION 572710002641810523314

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

SOMMAIRE

PIECE N° 1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES (A.A.O)

PIECE N° 2 : REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D‟OFFRES (R.G.A.O)

PIECE N° 3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (R.P.A.O)

PIÈCE N° 4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.)

PIECE N° 5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)

PIECE N°6 : LE CAHIER DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES (CCES)

PIECE N° 7 : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (B.P.U)

PIECE N° 8 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (D.Q.E)

PIECE N° 9 : CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

PIECE N° 10 : MODELE DE LETTRE COMMANDE

PIECE N° 11 : FORMULAIRES ET MODELES À UTILISER

PIECE N° 12 : GRILLE D’EVALUATION

PIECE N° 13 : BANQUES AGRÉÉES PAR LE MINFI

PIECE N° 14: PLANS

PIÈCE N° 1:

AVIS D’APPEL D’OFFRES

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX – TRAVAIL – PATRIE ********** MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL ********** REGION DU SUD ********** DEPARTEMENT DE LA MVILA ********** COMMUNE DE BIWONG BANE ********** COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES |  | REPUBLIC OF CAMEROON PEACE – WORK - FATHERLAND ********** MINISTRY OF DECENTRALIZATION AND LOCAL DEVELOPEMENT ********** SOUTH REGION ********** MVILA DIVISION ********** BIWONG BANE COUNCIL ********** INTERNAL TENDER BOARD |
| --- | --- | --- |

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDUR D’URGENCE

N°____/AONO/PU/C.BBANE/ SG/CIPM / 2023 DU __/_ /2023 DU_____________ POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC MATERNE L’ECOLEMATERNELLE DE BIWONG BANE, DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DUSUD

FINANCEMENT : BIP MINEDUB 2023

| DÉSIGNATION | IMPUTATION | AUTORISATION |
| --- | --- | --- |
| Construction d’un Bloc Maternel à l’Ecole Maternelle de Biwong Bané | 572710002641810523314 | 25.000.000 |

1. Objet de l'Appel d'Offres

Dans le cadre de l’exécution du budget d’investissement public 2023, le Maire de la Commune de Biwong Bané, Autorité Contractante lance un Appel d’offres National Ouvert en procédure d’urgence pour la réalisation des travaux de construction d’un Bloc Maternel à l’Ecole Maternelle de Biwong Bané, Commune de Biwong bané, Département de la Mvila, Région du Sud

2. Consistance des travaux

Les travaux comprennent notamment les rubriques ci-après :

- Travaux préparatoires- Études ;

- Terrassement ;

- Fondations ;

- Maçonneries et élévation ;

- Charpente – couverture ;

- Revêtement ;

- Électricité ;

- Menuiserie bois et aluminium ;

- Plomberie sanitaire

- Peinture ;

- Les V.R.D.

Les détails des quantités à réaliser sont exposés dans les cadres du détail quantitatif et estimatif du Présent DAO. La méthodologie d’exécution des différentes tâches selon les normes constructives des Blocs Maternel est exposée dans le cahier des prescriptions techniques du présent DAO.

3.  Délai d’exécution

Le délai maximum d’exécution est de trois (03) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux,

4.  Allotissement

Le présent Appel d’offres est constitué d’un lot unique est détaillé comme suit :

5. Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel à l’issue des études préalables est de 25 000 000 (Vingt-cinq millions Francs CFA).

6. Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget d’investissement Public (BIP) MINEDUB, Exercice 2023 sur les lignes d’imputation numéro : 572710002641810523314

7. Participation et origine

La participation au présent Appel d’offres National est ouverte à toutes les entreprises installées au Cameroun, spécialisées dans le domaine de Bâtiments et travaux publics et jouissant de capacités juridiques, financières et techniques suffisantes.

8. Caution de soumission

Toutes les Offres devront être accompagnées d’une caution de soumission d'un montant de : Cinq cent mille (500 000) Francs CFA Délivrée par un établissement bancaire de premier ordre ou une Compagnie d’assurance agréée par le Ministère en charge des Finances dans les conditions de la COBAC et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date de validité des offres. En cas de la non-conformité d’une pièce administrative lors de Louverture des plis, un délai de 48 heures est accordé aux soumissionnaires concernés pour produire ou remplacer la pièce en question. Toutefois l’absence du cautionnement provisoire au modèle jointe dans le dossier d’appel d’offres entraine le rejet.

9. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables dans les services techniques de la Commune de Biwong Bané, dès publication du présent avis ou sur le site web de l’ARMP.

10. Remise des offres

Les offres rédigées en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devront être déposées au Service technique de la Commune de Biwong Bané contre récépissé, au plus tard le                       à    13     heures précises, heure locale et devront porter la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N°____/AONO/PU/C.BBANE/ SG/CIPM / 2023 DU __/_ /2023 POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC MATERNEL A L’ECOLE MATERNELLE A MVOG-MBA, DANS LA

COMMUNE DE BIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

« A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »

11. Délai de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

N.B : Les copies certifiées des pièces antérieurement légalisées seront systématiquement rejetées

12.Conformité et recevabilité des offres

Les offres parvenues après les dates et heures limitent de dépôt des offres ou celles ne respectant pas le mode de séparation de l’offre financière des offres administrative et technique ne seront pas recevables.

Les pièces administratives requises devront, sous peine de rejet, être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées par l’autorité compétente des administrations concernées. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis d’appel d’offres.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable.

13. Retrait et Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier d’appel d’offres peut être obtenu auprès de la SIGAMP de la Commune de Biwong Bané tél : 652343184 dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de Quarante mille (40 000) FCFA, à la Recette Municipale de Biwong Bané, représentant les frais d’acquisition dudit dossier. La quittance devra préciser le numéro de l’avis d’appel d’offres. Lors du retrait du dossier, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complète : Boite Postale, Téléphone, Fax, E-mail.

14. Ouverture des plis

L’ouverture des plis se fera en un   temps et aura lieu le                                 à 14 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés dans la salle de délibération de la Mairie de Biwong Bané.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne dûment mandatée de leur choix, ayant une parfaite connaissance de leurs offres.

15. Critères d'évaluation des offres techniques

Les offres remises seront évaluées sur la base des critères ci-après :

15.1. Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires du présent Appel d’Offres sont les  suivants :

- Absence de la caution de soumission

- Absence au non-conformité d’une pièce du dossier administratif après les 48 heures réglementaires

3. Fausses déclarations ou pièces falsifiées (la CIPM et l’autorité Contractante se réservent le droit de procéder à l’authentification de tout document présentant un caractère douteux);

4. Absence d’un prix unitaire quantifié dans le BPU ou le BQP et absence d’un sous-détail des prix

5) absence dans l’offre technique d’une rubrique « plan type, méthodologie d’exécution, délai d’exécution organisation et planning d’exécution

6). Offre financière incomplète

7). Note technique inférieure à 70% de « oui »

N.B : Toute offre non conforme aux prescriptions du DAO et non produite en (07) sept exemplaires dont un original et 6 copies sera purement et simplement rejetées.

15.2. Critères essentiels

Les critères essentiels seront évalués de manière binaire (satisfaction ou non). Ils portent sur :

- Présentation générale de l’offre ;

2) capacité financière supérieur ou égale au 2/ 3 du montant prévisionnel ;

3) références de l’entreprise ;

4) personnel de l’entreprise ;

5) organisation, planning, méthodologie

6) Matériel en propre ou en location et équipement à mobiliser ;

7) visite de site signée à l’honneur plus rapport et photos ;

8) preuves d’acceptation de la lettre commande (CCAP, CCTP et CCES.)

N.B. Toute offre technique ayant obtenu au moment de son évaluation un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 70 % verra son offre financière examinée.

16. Mode d’attribution

Le Maître d’ouvrage attribuera le Marché au soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disant en incluant le cas échéant les rabais proposés.

17. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès de la structure interne de gestion administrative des marchés publics de la Commune de Biwong Bané. Tél. : 652343184.

Biwong Bané, le __________________

Le Maire de la Commune de Biwong Bané

(Maître d’ouvrage)

Ampliations :

- ARMP ;

- MINMAP ;

- MINEDUB

- Président CIPM

- SIGAMP

- Affichage (pour information) ;

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX – TRAVAIL – PATRIE ********** MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL ********** REGION DU SUD ********** DEPARTEMENT DE LA MVILA ********** COMMUNE DE BIWONG BANE ********** COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES |  | REPUBLIC OF CAMEROON PEACE – WORK - FATHERLAND ********** MINISTRY OF DECENTRALIZATION AND LOCAL DEVELOPEMENT ********** SOUTH REGION ********** MVILA DIVISION ********** BIWONG BANE COUNCIL ********** INTERNAL TENDER BOARD |
| --- | --- | --- |

NOTICE FOR NATIONAL CALL FOR TENDERS OPEN IN EMERGENCY PROCEDURE

N°____/AONO/PU/C.BBANE/ SG/CIPM / 2023 DU __/_ /2023 OF_____________ FOR DE NURSERY BUILDING OF BIWONG BNE,

, IN THE DE BIWONG BANE COUNCIL, MVILA DIVISION, SOUTH REGION.

FUNDING: BIP MINEDUB 2023

| DESIGNATION | CHARGE | AUTHORIZATION |
| --- | --- | --- |
| Construction of a the Nursery Building of Biwong Bane | 25 000 000 |  |

1. Purpose of the Call for Tenders

As part of the execution of the 2023 public investment budget, the Mayor of the de Biwong Bané Council, Contracting Authority is launching an Open National Call for Tenders under emergency procedure for the construction of a the Nursery Building of Biwong Bane.

2. Consistency of work

The work includes in particular the following sections:

Preparatory work - Studies;

Earthwork;

- Teracement

Foundations;

Masonry and elevation;

Framework – cover;

Coating;

Electricity;

Wood and aluminum carpentry;

Sanitary plumbing

Painting;

V.R.D.

The details of the quantities to be produced are set out in the quantitative and estimated details of this DAO. The methodology for carrying out the various tasks according to the construction standards of zoo technical and veterinary centers is set out in the technical specifications of this DAO.

3. Execution time

The maximum execution time is three (03) months from the date of notification of the service order to start the work, including all the constraints related to the isolation and the specific constraints of the sites relating to the climatic conditions. and to the means of access on site, from the date of notification of the service order to start the work.

It is up to the Bidder to propose in its offer an implementation schedule within the above-mentioned period.

4. Allotment

This Call for Tenders consists of a single lot and is detailed as follows:

5. Estimated cost

The estimated cost at the end of the preliminary studies is 25 000 000 (Twenty-five million CFA francs).

6. Funding

The works covered by this Call for Tenders are financed by the Public Investment Budget (BIP) MINEDUB, Exercise 2023 on allocation lines number:

7. Participation and origin

Participation in this National Call for Tenders is open to all companies established in Cameroon, specialized in the field of Buildings and Public Works and enjoying sufficient legal, financial and technical capacities.

8. Bid bond

All Bids must be accompanied by a bid bond in the amount of five hundred thousand (500 000) CFA francs issued by a first-class banking establishment or an insurance company approved by the Ministry in charge of Finance and valid for thirty (30) days beyond the validity date of the offers.

9. Consultation of the Call for Tenders Dossier

The file can be consulted during working hours in the Internal Structure for the Administrative Management of Public Procurement (SIGAMP) of the de Biwong Bané Council, upon publication of this notice or on the ARMP website.

10. Submission of offers

Bids written in French or in English in seven (07) copies including one (01) original and six (06) copies marked as such, must be deposited at the SIGAMP Secretariat of the de Biwong Bané Council against receipt, at the latest on________________at_____pm, local time and must be marked:

NOTICE FOR NATIONAL CALL FOR TENDERS OPEN IN EMERGENCY PROCEDURE No. ______/AONO/PU/C.BBANE/SG/CIPM/2023 OF____________FOR THE CONSTRUCTION WORKS OF A NURSERY BUILDING OF BIWONG BANE, IN THE DE BIWONG BANE COUNCIL, MVILA DIVISION, SOUTH REGION.

"To be opened only during the counting session"

11. Bid validity period

Tenderers remain committed to their offer for ninety (90) days from the deadline set for the submission of tenders.

N.B: Certified copies of previously legalized documents will be systematically rejected.

12. Compliance and admissibility of tenders

Tenders received after the deadlines for submission of tenders or those not respecting the mode of separation of the financial tender from the administrative and technical tenders will not be admissible.

The required administrative documents must, under penalty of rejection, be produced in originals or in copies certified by the competent authority of the administrations concerned. They must necessarily date from less than three (03) months or have been established after the date of signature of the invitation to tender.

Any incomplete offer in accordance with the requirements of the Call for Tenders File will be declared inadmissible. In particular, the absence of a bid bond issued by a first-rate bank approved by the Ministry in charge of Finance.

13. Withdrawal and Acquisition of the Tender File

The tender dossier can be obtained from the SIGAMP of the Biwong Bané Council tel: 696 454 828/691 510 572 upon publication of this notice, against payment of a non-refundable sum of one forth thousand (40 000) CFA F, to the Municipal Revenue of Biwong Bané, representing the costs of acquisition of the said file. The receipt must specify the number of the invitation to tender. When withdrawing the file, tenderers must register by leaving their full address: PO Box, Telephone, Fax, E-mail.

14. Bid opening

The opening of the folds will be done in one time and will take place the_________________at______ pm by the Internal Procurement Commission in the deliberation room of the de Biwong Bané Town Hall. Only tenderers can attend this opening session or be represented by a duly authorized person of their choice, having a perfect knowledge of their tenders.

15. Evaluation criteria for technical offers

Tenders submitted will be evaluated on the basis of the following criteria:

15.1. Eliminatory criteria

The eliminatory criteria for this Call for Tenders are as follows:

1. Absence of the bid bond

2. Lack of financial capacity greater than or equal to 2/3 of the estimated amount

3. False statements or falsified documents (the CIPM and the Contracting Authority reserve the right to authenticate any document of a dubious nature);

4. Absence of a quantified unit price in the BPU or BQP and SDP;

5. Absence or non-compliance of a document of the administrative offer not regularized 48 hours after the opening of the bids

6. File not produced in seven (07) copies at the bid opening session;

7. Company hit by an exclusion decision;

8. Technical score less than 70% of "yes"

9. Incomplete financial offer.

15.2. Essential criteria

The essential criteria will be evaluated in a binary way (satisfaction or not). They relate to:

1) general presentation of the offer

2) company references

3) under detail of unit prices

4) company staff

5) organization, planning, methodology

6) Equipment owned or rented

7) acceptance of the clauses of the order letter

7) Proof of work site visit-rapport + pictures

Any technical offer having obtained at the time of its evaluation a percentage of "yes" greater than or equal to 70% will have its financial offer examined.

16. Method of allocation

The Contracting Authority will award the Contract to the tenderer whose tender has been found to be essentially compliant with the tender documents and who has the technical and financial capacities required to perform the Contract satisfactorily and whose offer was evaluated as the lowest price, including, where applicable, the discounts offered.

17. Additional information

Additional information can be obtained during working hours from the internal public procurement administrative management structure of the Biwong Bane Council Tel.: 652343184.

Biwong Bané the ______________

THE MAYOR

(Project Owner)

Copy

- ARMP;

- MINMAP;

-MINEDUB

- CIPM President

- SIGAMP

- Display (for information)

PIECE N° 2:

REGLEMENT GENERAL DE L’  APPEL D’OFFRES

(R GAO)

T a b l e d e s m a t i è r e s

A. Généralités

Article 1    : Portée de la soumission

Article 2    : Financement

Article 3    : Fraude et corruption

Article 4    : Candidats admis à concourir

Article 5    : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

Article 6    : Qualification du Soumissionnaire

Article 7    : Visite du site des travaux

B. Dossier d’Appel d’Offres

Article 8      : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres.

Article 9      : Éclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

Article 10    : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

C. Préparation des offres

Article 11    : Frais de soumission

Article 12    : Langue de l’offre

Article 13    : Documents constituants l’offre

Article 14    : Montant de l’offre

Article 15    : Monnaies de soumission et de règlement

Article 16    : Validité des offres

Article 17    : Caution de Soumission

Article 18    : Propositions variantes des soumissionnaires

Article 19    : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

Article 20    : Forme et signature de l’offre

D. Dépôt des offres

Article 21    : Cachetage et marquage des offres

Article 22    : Date et heure limite de dépôt des offres

Article 23    : Offres hors délai

Article 24    : Modification, substitution et retrait des offres

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25    : Ouverture des plis et recours

Article 26    : Caractère confidentiel de la procédure

Article 27    : Éclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’ouvrage

Article 28    : Détermination de la conformité des offres

Article 29    : Qualification du soumissionnaire

Article 30    : Correction des erreurs

Article 31    : Conversion en une seule monnaie

Article 32    : Évaluation des offres au plan financier

Article 33    : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

F. Attribution du Marché

Article 34    : Attribution du marché

Article 35    : Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

Article 36    : Notification de l’attribution du marché.

Article 37    : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

Article 38    : Signature du marché

Article 39    : Cautionnement définitif

Article 1 : Portée de la soumission

A-GÉNÉRALITÉS

1.1. Le Maître d’Ouvrage, tel qu’il est défini dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), ci- après dénommé le « Maître d’ouvrage », lance un Appel d’Offres pour l’exécution des travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO. Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant objet de l’Appel d’Offres figurent dans le RPAO. Il y est fait ci-après référence sous le terme « les Travaux ».

1.2. Le soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai prescrit dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les « Maître d’Ouvrage » et « Maître d’Ouvrage Délégué » sont interchangeables et le terme « jour » désigne le jour calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent Appel d’Offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1. Le Maître d’Ouvrage exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, les définitions ci-après sont admises :

a. Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

- Est coupable de corruption quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue

D’influencer l’action d’un Agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

- Se livre à des manœuvres frauduleuses, quiconque déforme ou dénature les faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché.

iii) « Pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente  entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que le Maître d’ouvrage en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence.

- « Pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menace à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b. Toute proposition d’attribution sera rejetée s’il est prouvé qu’une proposition que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un Agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2.  Le  Ministre  chargé  des  Marchés  Publics,  autorité  chargée  des  Marchés  Publics,  peut  à  titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction  de soumissionner pendant une période n’excédant  pas deux (02) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délits d’initiés, de fraudes, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1. Si l’Appel  d’Offres est restreint, la consultation s’adresse  à tous les candidats retenus à l’issue  de la

Procédure de pré qualification.

4.2. En règle générale, l’Appel d’Offres s’adresse à tous les entrepreneurs sous réserve des dispositions ci- après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

i. Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent Appel d’Offres ; ou

ii. Présente plus d’une offre dans le cadre du présent Appel d’Offres, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation des sous-traitants dans plus d’une offre. Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette conception)

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion

d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est

i) juridiquement et financièrement autonome,

ii) administrée selon les règles du droit commercial et

iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Maître d’Ouvrage.

Article 5 : Matériaux, matériels, équipements, fournitures et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de l’entrepreneur, les fournitures, les équipements et services devant être fournis dans le cadre du marché doivent provenir du pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du marché sont limitées aux dits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2. Au sens de l’article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir » désigne le lieu d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualification du soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le soumissionnaire ;

b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour toutes les informations jointes à leur demande de pré qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’un pré qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i. La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents

ii. Accès à une ligne de crédit ou dispositions d’autres ressources financières

iii. Les commandes acquises et les marchés attribués

iv. Les litiges en cours

v. La disponibilité du matériel indispensable.

6.2.  Les soumissionnaires présentés  par  deux  ou  plusieurs  entrepreneurs  groupés  (Cotraitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article 6.1 ci- dessus. Le RPAO devra préciser toutes les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis-à-vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché

e. En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint

6.3.  Les  soumissionnaires  doivent  également  présenter  des  propositions  suffisamment  détaillées pour montrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du soumissionnaire

7.2. Le Maître d’Ouvrage autorise le soumissionnaire qui en fait la demande et ses employés ou agents à pénétrer dans les locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le soumissionnaire, dégagent le Maître  d’Ouvrage, ses employés et agents de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

B.DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Article 8 : Contenu du dossier d’appel d’offres et recours

8.1.  Le Dossier  d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultations des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

a)    la lettre d’invitation à soumissionner (pour les Appels d’Offres Restreints) ;

b)    l’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

c)    le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

d)    le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

e)    le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

f)     le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

g)    le Cahier des Clauses Environnementales et Sociales (CCES) ;

h)    le Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (CBPU) ; i)     le Cadre du Détail Estimatif et Quantitatif (CDEQ) ; j)     le Cadre du Sous-détail des Prix Unitaires ;

k)    le cadre du planning d’exécution ;

l)     les documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;

m)   les modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

n)    le modèle de déclaration d’intention de soumissionner ;

o)    le modèle de caution de soumission ; p)    le modèle de cautionnement définitif ; q)    le modèle de soumission.

8.2. Le soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 9 : Éclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’offres et recours

9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande au maître d’Ouvrage par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse du Maître d’Ouvrage indiquée dans le RPAO. Le Maître d’Ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON), vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse du Maître d’Ouvrage  indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le DAO.

9.2. Entre la publication de l’AAO et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire un recours  auprès du Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué avec copie à l’Autorité chargée des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics. Il doit parvenir au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué aux tard quatorze (14) jours ouvrables avant la date d’ouverture des offres.

9.3. Le recours doit être adressé Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué avec copie à l’Autorité chargée de marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Il doit parvenir au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’Autorité chargée des marchés publics et l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Article 10 : Modification du DAO

10.1. Le Maître d’Ouvrage peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le DAO en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du DAO conformément à l’article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le DAO. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs au Maître d’Ouvrage par écrit.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’article 22 du RGAO.

C.PRÉPARATION DES OFFRES

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et le Maître d’Ouvrage n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituants l’offre

13.1.  L’offre présentée  par  le  soumissionnaire  comprendra  les  documents  détaillés  au  RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur

A  acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit.

N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite

N’est pas frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO.

b. Volume 2 : Offre technique

b.1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : Une  méthodologie portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation  et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous- traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra un engagement sur l’honneur incorporé dans la déclaration d’intention de soumissionner, dans lequel il reconnait avoir pris connaissance du cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et du  Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) contenu dans le DAO et s’engage à s’y conformer sans réserve.

b.4. Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux à savoir :

i.   la soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

ii. le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

iii. le détail Estimatif dûment rempli ;

iv. le Sous-détail des Prix Unitaires ;

v.  l’échéancier prévisionnel des paiements le cas échéant.

Les Soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le DAO, sous réserve des dispositions de l’article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de caution de soumission.

13.2. Si conformément aux dispositions du RPAO, les Soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’Offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché.

Article 14 : Montant de l’offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le DAO, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l‟article1.1 du RGAO, sur la base du bordereau des prix et du détail quantitatif et estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau des prix et détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision  et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Étant entendu que tout marcher dont la durée d’exécution est au plus égale à un (01) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N° 9.

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

15.1. En cas d’Appels d’offres Internationaux, les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions soit de l’option A ou de l’option B ci-dessous ; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale.

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisé par le soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du marché, pour qu’aucun risque ne soit supporté par le soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère au taux fixé dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage spécifiée au RPAO et dénommée « monnaie nationale ».

b. Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. Le Maître d’Ouvrage peut demander au soumissionnaire d’exprimer leurs besoins en monnaie nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux et indiquée en annexe à la soumission sont raisonnables : à cette fin, un état détaillé de ces besoins en monnaie étrangère sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l’exécution des travaux, la quote-part des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par le Maître d’Ouvrage et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

15.6. Pour les AON, la monnaie utilisée est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurées valables pendant la période spécifiée dans le RPAO à compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d’Ouvrage en application de l’article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué comme non conforme.

16.2. Dans les circonstances exceptionnelles, le Maître d’Ouvrage peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité  de  son  offre  sans  perdre  sa  caution  de  soumission.  Un  soumissionnaire  qui  consent  à  une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas l’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prolongée de plus  de soixante (60) jours, les  montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant

à la demande de prorogation que le Maître d’Ouvrage adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.

Article 17 : Caution de soumission

17.1. En application de l’article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le RPAO, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission  sera conforme au modèle présenté dans le DAO ; d’autres modèles peuvent être autorisés sous réserve de l’approbation préalable du Maître d’Ouvrage. La caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d’Ouvrage et acceptée par le soumissionnaire de l’article 16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une caution de soumission acceptable sera rejetée par la commission de passation des marchés comme non conforme. La caution de soumission d’un groupement doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionnée chacun des membres du groupement.

17.4. Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l’attributaire  du marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie :

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si le soumissionnaire retenu :

I. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

II. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO.

Article 18 : Proposition variante des   soumissionnaires.

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans les délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base du Maître d’Ouvrage telle que décrite dans le DAO et fournir en outre tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante

proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous détail de prix et méthode de construction proposée, et tous détails utiles. Le Maître d’Ouvrage n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disant.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties des travaux doivent être décrites dans les spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’article 31.2 (g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne au Maître d’Ouvrage au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître d’Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion, indiquant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le DAO, toute modification des documents d’Appel d’Offres énumérés à l’article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître d’Ouvrage en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1. Le soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrit à l’article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication ORIGINAL. De plus, le soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans le RPAO portant l’indication COPIE. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, les photocopies seront également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du soumissionnaire, conformément à l’article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas, toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne  doit  comporter  aucune  modification,  suppression  ni  surcharge,  à  moins  que  de  telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de

la soumission.

D.DÉPÔT DESOFFRES

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1. Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention ORIGINAL et COPIE, selon le cas, ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront adressées au Maître d’Ouvrage à l’adresse indiquée dans le RPAO

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet  et le numéro de l’AAO  indiqué dans le RPAO, et la mention « A N‟OUVRIR QU‟EN SÉANCE DE DÉPOUILLEMENT ».

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du soumissionnaire de façon à permettre au Maître d’Ouvrage de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l’article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est  pas scellée et marquée comme indiquée aux  articles 21.1 et 21.2 susvisés, le Maître d’Ouvrage ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limite de dépôt des offres

22.1. Les offres doivent être reçues par le Maître d’Ouvrage à l’adresse spécifiée à l’article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le RPAO.

22.2. Le Maître d’Ouvrage peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d’Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue au Maître d’Ouvrage après les dates et heure limite fixées pour le dépôt des offres conformément à l’article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1. Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d’Ouvrage avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité à l’application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent portées clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l’article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par téléphone, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieur à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l’article 17.6 du RGAO.

E.OUVERTURE DES PLIS ET ÉVALUATION DES OFFRES

Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1. La commission de passation des marchés compétente procèdera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y rester, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « RETRAIT » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera  autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « OFFRE DE REMPLACEMENT » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au soumissionnaire  concerné  sans  avoir  été  ouverte. Le  remplacement  d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « MODIFICATION » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture  des plis seront évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre y compris tous rabais en cas d’ouverture des offres financières et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que le Maître d’Ouvrage peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncée à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leur prix, leur rabais, et leur délai ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le Président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le code des marchés publics, il doit être dressé au Comité de l’examen des recours avec copie au  Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, au président de la Commission de passation des marchés, à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et à l’Autorité chargé des marchés publics.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du marché ne sera donnée au soumissionnaire ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution n’aura pas été rendue publique.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la commission de passation des marchés ou la sous-commission d’analyse dans l’évaluation des offres ou le Maître d’Ouvrage dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2 entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Éclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la commission de passation des marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire  pour  confirmer  la  correction  d’erreurs de  calcul  découvertes  par  la  sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’article 29 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la commission de passation des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. La sous-commission d’analyse procédera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du DAO en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au DAO est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du DAO, sans divergences ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

I.     Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des travaux

II.   Limite sensiblement en contradiction avec le DAO, les droits du Maître d’Ouvrage ou ses obligations au titre du marché

III.  Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au DAO.

28.4. Si une offre n’est  pas conforme pour l’essentiel,  elle sera écartée par la Commission des marchés compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du DAO ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du DAO, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au DAO pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La Sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous- commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé.

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et

le total sera corrigé.

c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas

(a) et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse conformément à la  procédure  de  correction  d’erreurs susmentionnée  et,  avec  la  confirmation  du  soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le soumissionnaire ayant présenté l’offre  évaluée la moins disant, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la Sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre  est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Évaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous-commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la Sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a.  En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO.

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail Quantitatif et Estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le  montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO.

c.  En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO.

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable.

e.  En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO.

f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d’Ouvrage dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans le CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre évaluée la moins disant est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d’Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du marché, la Sous- commission d’analyse peut à partir du sous détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail Quantitatif et Estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, le Maître d’Ouvrage peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

F.ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Article 34 : Attribution

34.1 Le Maître d’Ouvrage attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au DAO et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante et  dont l’offre  a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2 Si, selon l’article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins disant sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

Article 35 : Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un Appel d’offres infructueux ou d’annuler une procédure.

Le Maître d’Ouvrage ou Le Maître d’Ouvrage délégué peut annuler un appel d’offres sans qu’il y ait lieu des réclamations. Toutefois, lorsque les offres les offres sont déjà ouvertes, cette annulation est subordonnée à l’accord de l’Autorité  chargé des marchés publics. Un Appel d’Offres peut être déclaré  infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation lorsqu’aucune offre n’a été enregistrée ; lorsqu’à l’issue du dépouillement, il n’est enregistré aucune offre conforme aux prescriptions du dossier d’appel d’offres ou si aucune offre financière n’est compatible avec les financements disponibles.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché.

Avant l’expiration du délai de validité de l’offre fixée par le RPAO, le Maître d’Ouvrage notifiera à l’attributaire du marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’Ouvrage paiera à l’entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1. Le Maître d’Ouvrage communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (05) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. Le Maître d’Ouvrage  est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé au Comité chargé de l’examen des recours avec copie au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, au Président de la Commission de Passation des Marchés concernée, à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et à l’Autorité chargé des marchés publics. Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du marché

38.1. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du marché à compter de la date de souscription par l’attributaire du projet de marché.

38.2. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (05) jours ouvrables qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours calendaires suivant la notification du marché par le Maître d’Ouvrage et, en tout cas avant le premier paiement. L’entrepreneur fournira au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le DAO.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux ainsi que la société civile peuvent produire à la place du cautionnement soit  un chèque certifié, soit un chèque de banque soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

PI ECE N ° 3 :

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D 'OFFRES

(RPAO)

SOMMAIRE

Article 1 :                    Objet de l’Appel d’Offres

Article 2 :                    Financement

Article 3 :                    Délai d’exécution

Article 4 :                    Pièces constitutives du dossier d’Appel d’Offres

Article 5 :                    Conditions générales

Article 6 :                    Cautionnements

Article 7 :                    Mode de présentation des offres

Article 8 :                    Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 9 :                    Attribution du marché

Article 10 :                  Notification de l’attribution du marché

Article 11 :                  Caution de bonne fin

Article 12 :                  Procédure de passation

Article 1 :   OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Le présent Appel d’offres National Ouvert en Procédure d’urgence a pour objet l’exécution des travaux de construction d’un Bloc Maternel à l’Ecole Maternel de Biwong Bané, pour

Le maître d’œuvre et l’ingénieur représentent la même personne et seront appelés Ingénieur dans le présent Appel d’offres. Les travaux seront exécutés pour le compte de la République du Cameroun représentée par le MINEPIA. Les travaux à exécuter dans le cadre du présent Dossier d’appel d’offres engloberont les tâches suivantes :

- Travaux préparatoires- Études ;

- Terrassement ;

- Fondations ;

- Maçonneries et élévation ;

- Charpente – couverture ;

- Revêtement ;

- Électricité ;

- Menuiserie bois et aluminium ;

- Plomberie sanitaire

- Peinture ;

- Les V.R.D.

Article 2 : FINANCEMENT

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget d’investissement Public, exercice 2023, financement MINEDUB.

Article 3 : OUVERTURE À LA CONCURRENCE

La participation à cet Appel d’offres est ouverte à toutes les entreprises de droit camerounais possédant une bonne expérience dans la réalisation des travaux de génie civil et justifiant des capacités techniques et financières pour la réalisation des travaux qui en constituent l’objet.

Les offres pourront être présentées par plusieurs entrepreneurs en tant que groupement Sous une forme juridique dûment constituée. Dans ce cas, toute modification relative à l’appel d’offres, puis éventuellement au groupement, sera valablement faite à l’un d’entre eux agissant en vertu d’une procuration qui lui aura été délivrée par le ou les entrepreneurs au(x) quel(s) il sera associé, comme mandataire.

Article 4 :   DÉLAI D’EXÉCUTION

Le délai maximum d’exécution est de trois (03) mois, incluant la durée relative des pluies et tout aléa climatique, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Il revient au Soumissionnaire de proposer dans son offre un calendrier d’exécution entrant dans le délai sus- indiqué.

Article 5 :   PIÈCES CONSTITUTIVES DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Les pièces constitutives du présent Appel d’offres sont :

a.  L’avis d’appel d’offres (AAO).

b. Règlement Général de l’appel d’offres (R.G.A.O)

c.  Règlement Particulier de l’appel d’offres (R.P.A.O)

d. Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.)

e.  Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P)

f. Cahier des Clauses Environnementales et Sociales (CCES)

g.  Cadre du Bordereau des Prix Unitaires

h.  Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif

i. Cadre du sous-détail des prix

j.   Modèle de Lettre Commande

k.  Formulaires et modèles à utiliser par les soumissionnaires

l. Plan.

m.   Liste des établissements bancaires et financiers autorisés à émettre les cautions dans le cadre des marchés publics.

CONDITIONS GÉNÉRALES

Toutes les pièces remises par le soumissionnaire, à quelque titre que ce soit, en application de la présente consultation devront être établies exclusivement :

-   En langues française ou anglaise ;

-   En exprimant tous les prix en francs CFA.

Le Maître d’ouvrage pourra proroger la date limite de réception des offres mentionnées sur l’avis d’appel d’offres, en publiant un rectificatif. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d’ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Toute offre remise après la date limite de réception sera irrecevable.

Aucune offre déposée avant la date limite ne pourra être ni retirée ni modifiée.

La durée de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

Le montant de l’offre sera fait sur la base de la parfaite connaissance des droits, impôts et taxes en vigueur en République du Cameroun et applicables aux Marchés Publics ; il fera apparaître le montant hors taxes (HT), la valeur des taxes et le montant toutes taxes comprises (TTC).

Toutes les modifications sur le DAO seront communiquées à tous les soumissionnaires ayant participé à l'appel d'offres et la date d’ouverture des plis sera modifiée en conséquence.

Article 6 :   CAUTIONNEMENTS

1. Caution soumission

Chaque soumissionnaire joindra à son offre une caution de soumission bancaire d’un montant de Cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille cent cinquante-huit (598 158) Francs CFA délivrée par un établissement bancaire de 1er ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère en charge des Finances:

La caution pourra être saisie si le soumissionnaire attributaire ne signe pas le marché ou ne commence pas l’exécution des travaux dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de l’ordre de service. La caution devra être valable pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de remise de l’offre. Elle sera restituée au soumissionnaire dont l'offre n’aura pas été retenue au plus tard trente (30) jours après expiration du délai de validité des offres.Toute offre non retirée quinze (15) jours après la date de publication des résultats sera détruite.

2. Caution définitive

Le soumissionnaire retenu produira pour l’ensemble des travaux, une caution définitive fixée à cinq pour Cent (5%) du montant TTC prévu pour ce marché.

La caution définitive devra être constituée dans les vingt (20) jours calendaires suivant la notification du marché et en tout cas, avant le premier paiement auprès d’une banque de 1er ordre agréée par le Ministère en charge des Finances.

La durée de validité du cautionnement définitif doit couvrir les délais d’exécution des prestations jusqu’à leur réception provisoire.

Article 7 : MODE DE PRÉSENTATION DES OFFRES

Les offres seront présentées en Français ou en Anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies.

Les offres remises seront évaluées sur la base des critères ci-après :

- Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires du présent Appel d’Offres sont les suivants :

1. Absence de la caution de soumission

2. Absence d’une capacité financière supérieur ou égale au 2/ 3 du montant prévisionnel

3. Fausses déclarations ou pièces falsifiées (la CIPM et l’autorité Contractante se réservent le droit de procéder à l’authentification de tout document présentant un caractère douteux);

4. Absence d’un prix unitaire quantifié dans le BPU ou le BQP et absence d’un sous-détail des prix ;

5. Absence ou non-conformité d’une pièce de l’offre administrative non régularisée 48 heures après l’ouverture des plis

6. Dossier non produit en sept(07) exemplaires lors de l’ouverture des plis;

7. Entreprise frappée d’une décision d’exclusion ;

8. Note technique inférieure à 70% de « oui »

9. Offre financière incomplète.

- - Critères essentiels

Les critères essentiels seront évalués de manière binaire (satisfaction ou non). Ils portent sur :

1) présentation générale de l’offre

2) références de l’entreprise

3) personnel de l’entreprise

4) organisation, planning, méthodologie

5) Matériel en propre ou en location

6) Visite du site signé à l’honneur plus rapport et photos

7) Preuve d’acceptation de la lettre commande (CCAP, CCTP et CCES.)

Toute offre technique ayant obtenu au moment de son évaluation un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 70 % verra son offre financière examinée.

Les offres seront contenues dans trois (03) enveloppes fermées et scellées, comprenant dans l’ordre suivant :

ENVELOPPE A : OFFRE ADMINISTRATIVE

Il s’agit des pièces ci-après, datant d’au plus trois(03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’AAO, en original ou copie certifiée conforme, selon le cas :

A-1.     Déclaration indiquant l’intention de soumissionner   et, s’engage à s’y conformer sans Reserve incorporée un engagement sur l’honneur dans lequel le soumissionnaire reconnait avoir pris connaissance du CCAP et du CCTP contenu dans le DAO (selon le modèle en annexe timbrée à 1500 f CFA) ;

A-2.     Expédition des actes constitutifs de la société (registre de commerce et de crédit mobilier);

A-3.     Attestation de non exclusion des Marchés publics du soumissionnaire, délivrée par l'Agence de

Régulation des Marchés Publics ;

A-4.     Attestation d’Immatriculation timbrée

A-5.     Attestation de non redevance timbrée;

A-6.     Attestation de non-faillite délivrée par la Chambre de Commerce ou du Greffe du Tribunal;

A-7.     Attestation de soumission délivrée par le Directeur Général de la CNPS ;

A-8.     Attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire délivrée par une banque agréée par le MINFI ;

A-9.     Cautionnement de soumission ;

A-10.   Quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres.

N.B. : L’absence d’une des pièces énumérées, vaudra disqualification du soumissionnaire sous réserve de l’article 92.9 du code des marchés.

A-11.   Attestation de domiciliation bancaire originale

A-12.   Attestation d’acceptation des clauses contractuelles (CCAP, CCTP et CCES)

ENVELOPPE B : OFFRE TECHNIQUE

Elle contiendra les documents ci-après placés dans l’ordre indiqué, et détaillé comme suit :

B-1. Proposition technique

Ce document devra être daté, et signé avec cachet du soumissionnaire à la fin du document. Il ressortira :

-	Une note méthodologique sur la compréhension du projet, l’organisation  de chantier, et le mode d’exécution des travaux

-    Planning d’exécution des travaux, et les délais prévisionnels du soumissionnaire

B-2. Personnel

d’encadrement

Le personnel d’encadrement devra

comprendre :

-    Un conducteur des travaux : Ingénieur des travaux de Génie civil ou de Génie rural, au moins Trois ans d’expérience dans le BTP

-    Un Chef de Chantier : Technicien supérieur de Génie civil ou de Génie rural au moins Trois ans d’expérience dans le BTP

Joindre pour chacun, un CV signé et daté, une copie certifiée conforme du

Diplôme, ainsi qu’une photocopie de la Carte nationale d’identité.

B-3. Matériel de Chantier

Il est question de faire ressortir les moyens matériels qui seront mobilisés par l’entreprise, cette partie comportera la liste des équipements, matériels et outillages qui seront mis à disposition si nécessaire :

-     Petit matériel de chantier (produire les factures)

-	01 pick up ou un camion benne en propre ou en location (carte grise certifiée par les services des transports).

NB : Joindre copies certifiées conformes des factures, certificats de vente ou d’achat.

B-4. Références du Soumissionnaire

Elle contiendra les informations relatives aux travaux similaires déjà exécutés par le soumissionnaire, présentée comme suit :

-    Liste des travaux similaires déjà exécutés dans les trois dernières années ;

-    Pour chacune des références (des travaux similaires déjà exécutés):

§    Présentation de la référence ;

§    photocopie des marchés (1ère et dernière page)

§    PV de réception et /ou de certificats de bonne fin des travaux

B-5. Visite de site

Cette partie regroupera les informations attestant la visite du site du soumissionnaire, détaillée comme suit :

-    Une attestation de visite du site des travaux, datée et signée sur l’honneur par le soumissionnaire.

-    Un rapport de visite détaillant les observations faites lors de la visite de site par le soumissionnaire

B-6.Surface Financière

L’entreprise doit justifier d’une capacité financière supérieure ou égale à 20 000 000 Fcfa

ENVELOPPE C : OFFRE FINANCIÈRE

L’enveloppe « C » comprendra les pièces suivantes :

C-1. La soumission suivant le modèle fourni dans le présent DAO ; Datée, Timbrée et signée, avec nom et cachet du soumissionnaire

C-2. Bordereau des Prix Unitaires et Forfaitaires signé et paraphé.

Suivant le cadre du bordereau des prix fourni dans le présent DAO, dûment complété par les prix du soumissionnaire en lettres et en chiffres

C-3. Le devis estimatif et quantitatif signé et paraphé.

Suivant le cadre du détail estimatif fourni dans le présent DAO, dûment complété par le soumissionnaire

C-4. Sous détail des Prix Unitaires et forfaitaires

Suivant le Cadre du sous détail des prix conforme au modèle du DAO, il est important de ne pas oublier la décomposition des coûts indirects.

Les offres seront produites par volume, en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tel et placées dans trois enveloppes A, B et C.

Présentation de l’offre

Les enveloppes « A », « B » et « C » seront fermées et scellées. Ces trois (03) enveloppes seront placées dans une quatrième enveloppe fermée, scellée, anonyme et ne portant que la mention :

AVIS d’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°____/AONO/PU/C.BBANE/ SG/CIPM / 2023 DU __/_ /2023 DU_____________ POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC MATERNEL A L’ECOLE MATERNELLE DE BIWONG BANE, DANS LA

COMMUNE DE BIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

« À n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

Les différents volumes reliés devront être présentés comme suit :

1-   PIÈCES ADMINISTRATIVES portant en page de garde les mentions :

« Enveloppe  A : Pièces  administratives,

2-   OFFRE TECHNIQUE portant en page de garde les mentions :

« Enveloppe B : Offre technique,

3-   OFFRE FINANCIÈRE portant en page de garde les mentions :

« Enveloppe C : Offre financière,

Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et ne porte pas les mentions prévues, l’administration ne portera pas la responsabilité d’une erreur de destination ou d’une ouverture des plis prématurée. Une offre qui aura été ouverte trop tôt pour cette raison sera rejetée par l’administration et renvoyée au soumissionnaire.

L’offre devra parvenir à la Commune de Biwong Bané, au plus tard le                              , à        heure, heure locale. Après remise de son offre, un soumissionnaire ne peut ni la retirer, ni la modifier, ni la corriger pour quelque motif que ce soit, cette condition est valable à la fois avant et après expiration du délai de remise des offres.

L'ouverture des plis se fera en seul temps.

L’ouverture des offres administratives et techniques se fera dans la salle de délibération de la mairie de Biwong Bané le                                 à partir de        heures par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Biwong Bané.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier et une maîtrise de la réglementation sur les marchés publics notamment le Décret 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

Article 8 :   ATTRIBUTION DU MARCHE

Le marché sera attribué au soumissionnaire remplissant les conditions suivantes :

-   L’offre est conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres ;

-   le soumissionnaire est qualifié suivant les dispositions de l’article 8 ci-dessus ;

-   L’offre  financière la moins-disante, sera celle choisie parmi celles ayant obtenu un pourcentage de

« oui » supérieur ou égal à 70% ;

-	L’offre remplira au mieux les conditions techniques et financières (rapport qualité prix) requises, en définitive l’offres la moins disante devra satisfaire aux critères de compétence et qualité recherchés par le Maître d'Ouvrage pour être retenue.

Article 9 :   NOTIFICATION DE L’ATTRIBUTION DU MARCHE

Le Maire notifiera l'adjudication du Marché au soumissionnaire. Cette notification indiquera le montant arrêté au titre de l’exécution des travaux.

Dès que l’adjudicataire  aura accepté toutes les conditions de l’adjudication, le Maire informera les autres soumissionnaires que leurs offres n’ont pas été retenues.

Article 10 : CAUTION DE BONNE FIN

Dans  les  vingt  (20)  jours  ouvrables  suivant  la  réception  de  la  notification  d’attribution du  Marché, l’adjudicataire présentera une garantie de bonne fin sous forme de caution bancaire d’un montant de 5 % du montant TTC des travaux.

Article 11 : OUVERTURE DES PLIS ET ÉVALUATION DES OFFRES

Les plis seront ouverts, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés aux dates, heure et lieu précisés dans l’Avis d’Appel d’Offres.

A)  Examen de la conformité des pièces administratives (Enveloppe A)

Le soumissionnaire sera éliminé en cas d’absence d’une pièce et de non-conformité de l’une des pièces détaillées dans l’article 7 ci-dessus non régularisée dans les 48 heures.

B) Évaluation des offres techniques (Enveloppe B)

L’offre technique sera évaluée suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères suivants :

·     Proposition technique

| GRILLE DE NOTATION DES OFFRES TECHNIQUES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ENTREPRISE : | BP : | TEL : | LOT N° : |

-     Méthodologie

| N° | Désignation Désignation | Approprié | Non approprié |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Résumé de l’analyse du projet et mode d’exécution des travaux ou techniques de mises en œuvre des ouvrages |  |  |
| 2 | Organisation du travail en équipes ou en ateliers |  |  |
| 3 | Autocontrôle de qualité (organisation du contrôle de qualité interne) |  |  |
| 4 | Mesures d’hygiène et de sécurité et dispositions prévues pour la protection de l’environnement |  |  |
| 5 | Utilisation de la main d’œuvre locale (HIMO) |  |  |

-      Approvisionnements

|  | Désignation | Précisé | Non précisé |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Origine des matériaux |  |  |
| 7 | Chronogramme d’approvisionnement des matériaux |  |  |

-      Planning d’exécution et Ordonnancement des travaux

| 8 | Planning conforme au délai |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Personnel

|  | Désignation | Effectif | Non effectif |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Conducteur des travaux Licencié en génie civil (Bacc + 3) |  |  |
| 10 | CV du conducteur des Travaux avec une expérience d’au moins 03 ans |  |  |
| 11 | Carte Nationale d’identité du Conducteur des travaux |  |  |
| 12 | Une attestation de disponibilité du Conducteur des travaux |  |  |
| 13 | Chef Chantier : Brevet de Technicien Supérieur de Génie civil (Bacc + 2) |  |  |
| 14 | CV du Chef Chantier expérience de trois(03) ans minimum |  |  |
| 15 | Carte Nationale d’identité du chef chantier |  |  |
| 16 | Une attestation de disponibilité du Chef chantier |  |  |

·     Matériel en propre ou en location

|  | Désignation | Effectif | Non effectif |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Un (01) un véhicule 4x4 pick-up ou une benne (copie certifiée conforme de carte grise ou contrat de location légalisé) |  |  |
| 18 | Matériel de maçonnerie : (Bétonnière, Vibreur, brouettes, pelles, etc.), (Copie certifiée conforme de facture ou certificat de vente) |  |  |
| 19 | petit matériel (facture ou certificat de vente) |  |  |

·    Références de l’entreprise

|  |  | Oui | Non |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Désignation | Montant >= 50 millions | Montant <50 millions |
| 20 | Présentation dans le BTP durant les cinq dernières années |  |  |
| 21 | Présentation de 02 marchés de bâtiment dans les cinq dernières années - photocopie des marchés (1ère et dernière page) et PV de réception ou de certificats de bonne fin des travaux. |  |  |

·    Visite des lieux

|  | Désignation | Effectif | Non effectif |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | Attestation de visite du site, signée sur l’honneur |  |  |
| 23 | Rapport de visite |  |  |

·    Présentation

|  | Désignation | Correcte | Incorrecte |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | Sommaire dans chaque partie et lisibilité des documents |  |  |
| 25 | Présence des intercalaires de couleurs et Document relié de manière à faciliter du dossier |  |  |
| NB : Le non-respect d’au moins 70 % des critères essentiels entraine l’élimination du soumissionnaire |  |  |  |

C) Évaluation de l’offre financière (Enveloppe C)

La sous-commission d’analyse vérifiera si les offres financières des soumissionnaires techniquement qualifiés sont conformes et complètes.

Le soumissionnaire devra remplir, en lettres et en chiffres, les prix unitaires du bordereau de prix, les porter dans un détail estimatif et le multiplier par les quantités indiquées, de façon à obtenir le montant de son offre. Le bordereau des prix unitaires (BPU) devra être obligatoirement complet.

Le soumissionnaire est obligé d’exprimer les prix du BPU et du DQE en francs CFA hors taxes, avant d’y ajouter, pour ce qui concerne le Détail Quantitatif et Estimatif, les taxes correspondantes.

Le soumissionnaire ne pourra faire, dans quelque poste que ce soit du bordereau des prix unitaires, un rabais ou une augmentation sur les prix unitaires indiqués ou sur les montants résultant de ces prix unitaires.

Les éventuelles erreurs de calcul seront redressées par la sous-commission d’analyse des offres et le montant sera révisé si nécessaire, sans que le soumissionnaire puisse élever de réclamation.

Si le soumissionnaire a omis un ou plusieurs sous-détails des prix, ou la décomposition des couts indirects, l’Offre est purement  rejetée.

Les erreurs arithmétiques seront rectifiées sur la base ci-après :

·	S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant ce prix par les quantités du DAO, le prix unitaire fera foi et le prix sera corrigé.

· S’il y a contradiction entre le prix en chiffre et le prix en lettre, le prix en lettre prévaudra.

·	Si le soumissionnaire n’accepte pas la correction des erreurs, son offre sera écartée et sa caution pourra être confisquée.

L’offre dans laquelle la caution devra être émise par une banque de 1er ordre agréée conformément aux conditions fixées par la COBAC.

Si l’adjudicataire du Marché ne satisfait pas à ces conditions, il pourra en résulter l’annulation de l’attribution du Marché et la saisie de la caution de soumission. S’'il existe des postes du détail estimatif pour lesquels le soumissionnaire n’a pas indiqué de prix unitaires l’Offre est purement rejetée. Par ailleurs les prix proposés pour les postes où il n’est pas prévu des quantités ne feront pas partie du contrat.

Article 12 : PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ

Le contrat résultant du présent Marché sera préparé, passé et exécuté selon les règles et procédures définies par le Code des Marchés Publics camerounais.

Le Soumissionnaire retenu en recevra notification à son adresse officielle. Il devra, dans les dix (10) jours qui suivent, remplir toutes les formalités et notamment l’enregistrement du contrat.

Dans le cas où le Soumissionnaire n’aura pas rempli ces obligations, le choix de celui-ci pourra être annulé sans aucun recours, et la Commission pourra proposer un nouvel adjudicataire suivant le même processus.

P I E C E N ° 4 :

CAHIER DES  CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

( CCAP)

TABLE DES MATIÈRES

| CHAPITRE I | GÉNÉRALITÉS |
| --- | --- |
| Article 1 | Objet du Marché |
| Article 2 | Procédure de passation du marché |
| Article 3 | Pièces contractuelles constitutives du marché |
| Article 4 | Textes généraux applicables au présent marché |
| Article 5 | Définitions et attributions |
| CHAPITRE II | EXÉCUTION DES TRAVAUX |
| Article 6 | Délai d’exécution |
| Article 7 | Lieu d’exécution |
| Article 8 | Domicile du Cocontractant |
| Article 9 | Rôle et responsabilité du Cocontractant |
| Article 10 | Sous-traitance |
| Article 11 | Plans et documents d’exécution |
| Article 12 | Matériel et personnel à mettre en place |
| Article 13 | Législation concernant la main d’œuvre |
| Article 14 | Remplacement du personnel d’encadrement |
| Article 15 | Modification des ouvrages |
| Article 16 | Matériaux |
| Article 17 | Démolition des ouvrages défectueux et enlèvement des matériaux refusés |
| Article 18 | Brevet d’invention |
| Article 19 | Plan des travaux |
| Article 20 | Accès au chantier |
| Article 21 | Attributions du Maître d’œuvre |
| Article 22 | Réunions de chantier |
| Article 23 | Journal de chantier |
| Article 24 | Mise à disposition des lieux |
| Article 25 | Mesures de sécurité |
| Article 26 | Protection de l’environnement |
| Article 27 | Remise en état des lieux |
| Article 28 | Opérations préalables à la réception |
| Article 29 | Réception provisoire |
| Article 30 | Délai de garantie |
| Article 31 | Entretien pendant la période de garantie |
| Article 32 | Réception définitive |
| Article 33 | Commission de réception |
| CHAPITRE III | DISPOSITIONS FINANCIÈRES |
| Article 34 | Montant du marché |
| Article 35 | Consistance des travaux |
| Article 36 | Sous-détail des prix |
| Article 37 | Travaux supplémentaires – variation dans la masse des travaux et la nature des travaux |
| Article 38 | Préparation des décomptes |
| Article 39 | Modalités et lieu de règlement des travaux exécutés |
| Article 40 | Monnaie de paiement |
| Article 41 | Avance de démarrage |
| Article 42 | Cautionnement définitif |
| Article 43 | Retenue de garantie |
| Article 44 | Assurance et protection des chantiers |
| Article 45 | Variation des prix |
| Article 46 | Régime fiscal et douanier |
| Article 47 | Nantissement du marché |
| Article 48 | Enregistrement et timbre |
| Article 49 | Pénalités de retard |
| CHAPITRE IV | CLAUSES DIVERSES |
| Article 50 | Frais commerciaux extraordinaires |
| Article 51 | Transports internationaux |
| Article 52 | Informations à afficher |
| Article 53 | Résiliation du marché |
| Article 54 | Règlement des litiges |
| Article 55 | Validité et entrée en vigueur du marché |
| Article 56 | Cas de force majeure |

CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS

Article 1 :      OBJET DU MARCHE

Le présent Appel d’Offres National Ouvert en Procédure d’Urgence a pour objet les travaux de construction d’un Bloc Maternel à l’Ecole Maternel de Biwong Bané, dans la Commune de Biwong Bané, Département de la Mvila, Région du Sud.

Le Maître d’œuvre et l’Ingénieur du marché seront appelés Ingénieur dans le présent appel d’offres.

Les travaux seront exécutés pour le compte de la République du Cameroun représentée par le Ministère de l’élevage, pêches et industries animales.

Les travaux à exécuter dans le cadre du présent Dossier d’appel  d’offres  engloberont les tâches

Suivantes

Travaux préparatoires- Études ;

Terrassement ;

Fondations ;

Maçonneries et élévation ;

Charpente – couverture ;

- Revêtement

- Electricité

Menuiserie bois et aluminium ;

Plomberie sanitaire ;

Peinture ;

Les V.R.D ;

L’Appel d’Offres est ouvert aux entreprises nationales spécialisées dans le domaine et installées en territoire camerounais.

Article 2 :      PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHE

Le marché sera passé après Appel d’Offres National Ouvert en Procédure d’Urgence.

Article 3 :      PIÈCES CONTRACTUELLES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Le Cocontractant est soumis aux pièces contractuelles énumérées ci-dessous :

-     la soumission du Cocontractant ou l’acte d’engagement ;

-     le Cahier des Clauses Administratives Particulières ;

-     le Cahier des Clauses Techniques Particulières ;

-     le bordereau des prix unitaires ;

-     le devis ou le détail estimatif ;

-     la décision portant attribution du marché ;

-     le sous-détail des prix ;

-     les plans et dessins approuvés par le Maître d’œuvre ;

-     le planning d’exécution approuvé ;

-     le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) auquel il est spécifiquement assujetti.

Article 4 :      TEXTES GÉNÉRAUX APPLICABLES AU PRÉSENT MARCHE

Le présent marché est soumis à :

-   L’Acte Uniforme OHADA portant sur le droit commercial général et à toutes les dispositions des  textes législatifs et règlementaires non contraires ;

-   1 la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

-   la loi cadre n°96/12 du 05 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l’environnement ;

-   la loi n°96/07 du 08 avril 1996 portant protection du patrimoine routier national ;

-	la  loi  n°001  du  16  avril  2001  portant  code  minier  et  mise  en  application  par  le  décret n°2002/048/PM du 26 mars 2002 ;

-   la loi n°2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts ;

-   la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’État ;

-   la loi n° 2020/018 du 17 décembre 2019 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2021 ;

-   le décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

-   le Décret  n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses textes D’application subséquente ;

-   L’arrêté N°1111/413/A/PR/MINMAP   du   08   décembre   2020   portant       organisation   et

Fonctionnement du Comité chargé de l’examen des recours résultant des Marchés Publics ;

-   l’arrêté   n° 033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales, applicable aux marchés de travaux publics ;

-	L’arrêté n°112/CAB/PM du 05 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et des frais d’achat des dossiers d’appel d’offres ;

-   la circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation,

L’exécution et le contrôle des marchés publics ;

-	les circulaires n° 002 et n° 003/CAB/PM du 31 janvier 2011 qui  précisent les modalités de mutation économique des marchés publics ;

-   La  Circulaire  N°00000006/C/MINFI  du  30  décembre  2022,  Portant  Instructions  relatives  à l’Exécution des Lois des Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat et des Autres Entités Publiques pour l’Exercice 2023;

-   Les DTU pour les travaux de bâtiment;

-   Les normes en vigueur;

-   D’autres textes spécifiques au domaine concerné par le marché.

Article 5 :      DÉFINITIONS ET ATTRIBUTIONS

Pour l’application des dispositions du présent marché, il est à préciser que :

- L’Autorité Contractante est: Le Maire de la Commune de Biwong Bané. Il passe le marché, veille à la conservation des originaux des documents y relatifs et procède à la transmission des copies au Ministre en charge des Marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation ;

- Le Maître d’Ouvrage est : Le Maire de la Commune de Biwong Bané. Il représente l’administration Bénéficiaire des travaux ;

- Le Chef de service du marché est : Le Chef service technique de la Commune de Biwong Bané; Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des

délais contractuels ;

- L’Ingénieur du marché est : Le Délégué Départemental MINEPIA - Mvila, il est chargé du contrôle, du suivi et du respect des normes;

- Le cocontractant est l’adjudicataire de la présente lettre-commande ;

- L’autorité chargée de l’ordonnancement des paiements est : Le Maire de la Commune de Biwong Bané;

- L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est : Le Maire de la Commune de Biwong Bané;

- L’organisme  ou le responsable chargé du paiement est : Le Receveur Municipal de la Commune de Biwong Bané / le Trésorier Payeur de la Région du Sud;

- Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché est: le Maire de la Commune de Biwong Bané.

CHAPITRE II : EXÉCUTION DES TRAVAUX

Article 6 :      DÉLAI D’EXÉCUTION

Le délai maximum d’exécution est de trois 03 mois, incluant toutes les contraintes liées à l’enclavement et aux contraintes particulières du site relatives aux conditions climatiques et aux moyens d’accès sur place, à compter de la date de notification de l’ordre  de service de commencer les travaux.

Article 7 :      LIEU D’EXÉCUTION

L’exécution des travaux se déroulera, à BIWONG BANE, dans la Commune de Biwong Bané.

ARTICLE 8: ORDRES DE SERVICE

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit:

8.1. L’ordre de service de commencer les travaux est signé par l’Autorité contractante et notifié par le Chef de service du marché, avec copie au Chef de service du marché, à l’ingénieur et à l’Organisme payeur.

8.2. Les ordres de services ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par l’Autorité contractante et notifiés par le Chef de service du marché avec copie à l’ingénieur du marché et à l’Organisme payeur. Le visa préalable de l’Organisme payeur sera éventuellement requis avant la signature des ordres de services ayant une incidence financière sur le montant initial du marché.

8.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence financière seront directement signés par l’Ingénieur du Marché et notifié à l’entreprise par ce dernier.

8.4. Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par l’Autorité contractante et notifiés par le Chef de service du marché avec copie à l’ingénieur du marché.

8.5.Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Chef de service de la lettre commande avec copie à l’Ingénieur du marché.

8.6. Les ordres de services prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtront dans les ouvrages pendant la période de garantie seront signés par le Chef de service du marché, sur proposition de l’ingénieur et notifiés au cocontractant par l’ingénieur.

8.7. Le cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours calendaires pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispensera pas le contractant d’exécuter les ordres de service reçus.

8.8. S’agissant des ordres de services signés par l’Autorité contractante et notifiés par le Maître d’ouvrage, la notification doit être faite dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de transmission par l’Autorité contractante. Passé ce délai, l’Autorité contractante constate le carence du Maître d’ouvrage et se substitue à lui et procède à ladite notification.

Article 9 :      RÔLE ET RESPONSABILITÉ DU COCONTRACTANT

Les Cocontractants ont pour mission de réaliser les travaux de construction d’un Bloc Maternel à l’Ecole Maternel de Biwong Bané tels que décrits dans le devis technique ci-dessous sous le contrôle de l'ingénieur du marché et conformément aux règles et normes en vigueur au Cameroun.

Article 10 :    SOUS-TRAITANCE

Le présent marché prévoit la possibilité pour l’attributaire de faire exécuter une partie des travaux par un ou des sous-traitants.

L’attributaire ne pourra confier des travaux en sous-traitance sans l’accord préalable du Maître D’Ouvrage. Cette autorisation n’affranchit pas l’attributaire d’aucune de ses obligations contractuelles.

L’attributaire doit s’assurer que les sous-traitants sont en règle avec l’Administration Camerounaise.

Le non-respect des dispositions ci-dessus constitue un motif de résiliation du marché.

Les sous-traitants devront satisfaire aux mêmes conditions techniques et financières que le titulaire du marché. Ils exécuteront les travaux sous la seule et pleine responsabilité de l’attributaire

En tout état de cause, l’attributaire restera vis à vis du Maître d’Ouvrage seul responsable  de l’exécution du contrôle conformément aux obligations contractuelles.

Article 11 :    PLANS ET DOCUMENTS D’EXECUTION

Le projet d’exécution, comprend les pièces graphiques détaillées, les notes de calcul et toutes les informations nécessaires, relatives aux technologies employées et aux équipements mis en œuvre. Il est établi  par  le  Cocontractant  conformément  aux  clauses  contractuelles  et  dans  le  respect  des  directives contenues dans le Dossier d’Appel d’Offres.

Le projet d’exécution est soumis à l’approbation préalable de l’Ingénieur du Marché,  qui y appose sont visa avant de le transmettre au Maître d’Ouvrage. Le Maître d’Ouvrage  délivre l’Ordre de Service de Commencer les travaux au Cocontractant, une fois obtenu le projet d’exécution revêtu du visa de l’Ingénieur du Marché.

Le visa du Maître d’Ouvrage  n’atténue en rien la responsabilité du Cocontractant pour la conception des ouvrages et l’exécution des travaux correspondants.

Avant la réception provisoire, le Cocontractant remet  à l’Ingénieur du Marché,  trois (03) exemplaires des plans de récolement des ouvrages réalisés, dont un original reproductible.

Article 12 :    MATÉRIEL ET PERSONNEL A METTRE EN PLACE

Le Cocontractant s’engage à mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution des travaux suivant les règles de l’art et conformément aux stipulations du CCTP contenu dans le Dossier d’Appel d’Offres.

Le marché est exécuté dans le respect du contenu de l’offre  technique, financière et en personnel qualifié, fournie par le Cocontractant et à l’origine de l’adjudication.

A cet effet, toute modification, même  partielle, apportée à l’offre technique est soumise à l’approbation préalable de l’Ingénieur du Marché. En cas d’accord, le Cocontractant procède aux remplacements avec un personnel de compétence équivalente ou par un matériel de références et de qualité similaire.

Article 13 :    LÉGISLATION CONCERNANT LA MAIN D’ŒUVRE

Le Cocontractant est tenu de se conformer à la  législation en vigueur au Cameroun concernant l’emploi de la main d’œuvre. Il recrute en priorité le personnel local à qualification équivalente.

Article 14 :    REMPLACEMENT DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

En cas de remplacement du personnel d’encadrement, le Cocontractant procède aux remplacements avec un personnel de compétence équivalente. Au cas où la qualification du personnel proposé est inférieure à celle de l’agent considéré mais conforme aux dispositions du dossier de consultation, le Cocontractant est passible d’une pénalité correspondant à 5/1000ème du montant du marché.

En tout état de cause et sauf cas de force majeure, le Cocontractant ne peut remplacer plus de 50 % de son personnel sans s’exposer à la résiliation du marché.

Si l’Ingénieur du Marché exige le remplacement d’un personnel du Cocontractant, suite à une faute grave dûment constatée sur le chantier par les deux parties, le Cocontractant, doit pourvoir à son remplacement immédiat et à ses propres frais.

Article 15 :    MODIFICATION DES OUVRAGES

Le Maître d’Ouvrage  se réserve le droit lors de la phase d’exécution, d’introduire dans les ouvrages, toutes  modifications,  adjonctions,  suppressions  d’ouvrages  ainsi  que  les  éventuelles  suppressions de catégorie de travaux qu’il estime nécessaire pour la bonne réussite et l’économie des travaux sans que pour cela le Cocontractant puisse prétendre à quelques compensations ou indemnités que ce soit en dehors de celles indiquées dans le CCTP.

Article 16 :    MATÉRIAUX

Le Cocontractant recherche à ses frais les lieux d’extraction des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux.

Les matériaux doivent être conformes aux spécifications du CCTP. Ils sont soumis aux essais ou épreuves que l’Ingénieur du Marché, juge utiles de prescrire suivant les spécifications du marché.

Les moyens de contrôle mis en place par le Cocontractant et à ses propres frais, doivent lui permettre, d’assurer un contrôle permanent des ouvrages tant sur le chantier que sur les lieux d’extraction des agrégats, de préparation des matériaux ou de fabrication des parties d’ouvrages.

Article 17 :    DÉMOLITION DES OUVRAGES DÉFECTUEUX ET ENLÈVEMENT DES MATÉRIAUX REFUSES

L’Ingénieur du Marché, a le pouvoir d’ordonner par écrit :

-  L’enlèvement du chantier dans un délai de quarante-huit (48) heures, de tous les matériaux réputés non conformes aux exigences du marché et leur remplacement par d’autres matériaux convenables et approuvés si nécessaires après essais de laboratoire ;

-  La démolition et la reconstruction conformément aux stipulations du marché, de tout ouvrage ou partie d’ouvrage non conforme aux exigences du marché, tant en ce qui concerne le mode d’exécution que les matériaux utilisés ;

-  En cas de non-conformité, les dépenses sont entièrement à la charge du Cocontractant.

Article 18 :    BREVET D’INVENTION

Le Cocontractant doit s’entendre s’il y a lieu avec les propriétaires ou les possesseurs de licence dont il utilise les procédés. Il procède au règlement de tous les droits et redevances y relatifs et garantit le Maître d’Ouvrage contre toute poursuite dans le cas d’une atteinte à la propriété intellectuelle.

Article 19 :    PHASAGE DES TRAVAUX

Le Cocontractant doit respecter le séquençage des différentes phases des travaux décrites dans sa soumission, de façon à faciliter le contrôle des ouvrages et le respect des délais impartis prévus dans le chronogramme des travaux.

Article 20 :    ACCÈS AU CHANTIER

L’Ingénieur du Marché, et toute personne dûment autorisée par le Maître d’Ouvrage, peuvent à tout moment accéder au chantier et aux lieux d’extraction des matériaux, de fabrication ou d’approvisionnement des produits manufacturés et outillages utilisés pour les travaux.

Par ailleurs, dans le cadre de la mission de vérification de l’effectivité des travaux, les personnes dûment autorisée par le Maître d’Ouvrage peuvent  à  tout  moment  accéder  au  chantier et à toutes informations y relatives.

Article 21 :    ATTRIBUTIONS DE L’INGÉNIEUR DE CONTRÔLE

L’Ingénieur du Marché,  a pour mission principale de contrôler et de garantir la bonne exécution des travaux, conformément aux stipulations du marché et aux règles de l’Art. 45 alinéas 1 du code des marchés. Il ne  peut  relever  le  Cocontractant  d’aucune  de  ses  obligations  contractuelles,  ni  ordonner  un  travail quelconque susceptible de retarder l’exécution des travaux ou de provoquer un paiement supplémentaire par le Maître d’Ouvrage, ni ordonner une modification importante quelconque à l’ouvrage à exécuter. Il est compétent pour préparer et signer les Ordres de Service à caractère technique.

L’Ingénieur du Marché exerce les fonctions suivantes :

-    Approuve le projet d’exécution et les différentes modifications proposées par le cocontractant, ou par le maître d’œuvre le échéant ;

-	S’assure de la fonctionnalité du projet et de son adéquation aux objectifs fixés par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ;

-    Assure le contrôle de la qualité des prestations, en cas de maîtrise d’œuvre publique ;

-    Vérifie et signe contradictoirement les attachements avec le Cocontractant ;

-    Vise les décomptes des prestations exécutées ;

-    Supervise des opérations préalables à la réception  provisoire  ou  définitive à la demande du cocontractant

-    Assure la coordination des différents intervenants au projet le cas échéant ;

-    S’assure de la mise en œuvre des différentes garanties, tant en phase exécution que pour la vie du projet.

Chaque opération relative au constat des prestations réalisées fait l’objet d’un procès-verbal signé contradictoirement par l’Ingénieur du Marché et le Cocontractant ou son représentant lors des réunions de chantier.

A la demande du Maître d’Ouvrage ou de l’Ingénieur du Marché, des constats contradictoires peuvent être effectués en présence du Cocontractant pour évaluer ou réévaluer les quantités réelles de certains ouvrages sur la base du marché.

Enfin l’ingénieur du marché rend compte au chef service du marché.

Article 22 :    RÉUNIONS DE CHANTIER

Les réunions de chantier sont programmées de façon hebdomadaire.

La participation de l’Ingénieur  du Marché ou son représentant et du Cocontractant aux réunions de chantier est obligatoire.

Chaque réunion de chantier fait l’objet  d’un  procès-verbal signé par les participants et transmis au Maître d’Ouvrage.

Article 23 :    JOURNAL DE CHANTIER

Le Cocontractant tient un journal de chantier mis à jour de façon quotidienne. Il est conservé en permanence sur les lieux du chantier et mise à la disposition de l’Ingénieur du Marché, et du Maître d’Ouvrage ou de leurs représentants. Y sont consignés :

-    Les conditions atmosphériques ;

-    L’avancement des travaux ;

-    Le personnel présent sur le chantier ;

-    Les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;

-    Les travaux exécutés dans la journée, les quantités mises en œuvre et le matériel employé ;

-    Les prestations réalisées par les sous-traitants ;

-    Les incidents dans la mise en œuvre des ouvrages et les solutions techniques mises en œuvre;

-	les prescriptions, les non conformités et les incidents relevés par l’Ingénieur du Marché ou le maître d’œuvre, ainsi que les observations susceptibles de donner lieu à réclamations de sa part ;

-    les  observations  de toute nature  relevées  par  l’Ingénieur  du  Marché, le  maître  d’œuvre, ou  le Cocontractant, et relatives à la qualité de la mise en œuvre, aux matériaux fournis, au personnel employé ou au chronogramme des travaux ;

-	les  opérations  administratives relatives à l’exécution et au règlement du  marché (notifications, résultats d’essais, attachements) ;

-    les visites officielles.

Le journal est signé contradictoirement par l’Ingénieur du Marché ou le maître d’œuvre et le responsable des travaux représentant le Cocontractant, à chaque visite du chantier ; il est visé systématiquement lors des réunions de chantiers.

En cas de réclamation du Cocontractant, il ne peut être fait état que des évènements ou documents mentionnés en temps utiles dans le journal de chantier.

Tout refus de présentation du journal de chantier au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’œuvre s’il y en a un, et toute tentative de falsification, ou de destruction partielle ou totale de ce document peut aboutir à la suspension des paiements et à la résiliation du Marché. En tout état de cause le Cocontractant ne peut se prévaloir de l’impossibilité de fournir le journal de chantier.

Article 24 :    MISE A DISPOSITION DES LIEUX

Les installations provisoires de chantier les ateliers de préfabrication, les carrières d’emprunts, voies d’accès, garages, bureaux et logements du personnel nécessaires à l’exécution des travaux, ne peuvent être édifiés que sur les emplacements agréés par l’Ingénieur du Marché, en accord avec les autorités administratives et traditionnelles locales.

Dans la mesure de leurs possibilités, l’administration ou les autorités traditionnelles locales peuvent mettre à la disposition du Cocontractant et pour la durée des travaux, des espaces du domaine privé ou public de l’état nécessaires aux besoins du chantier. Ces terrains doivent être nettoyés et remis en bon état à la fin des travaux.

Article 25 :    MESURES DE SÉCURITÉ

Le Cocontractant prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection du personnel employé et des visiteurs sur le chantier, conformément à la réglementation en vigueur.

En outre, le Cocontractant a la charge d’assurer  la sécurité du chantier contre les intrusions. A cet effet, il doit fournir et entretenir à ses frais tous dispositifs nécessaires d’éclairage, de clôture, de protection et de gardiennage nécessaires à la préservation des ouvrages, des matériaux ou du matériel entreposés sur le chantier. Il soumet ces dispositifs à l’approbation préalable de l’Ingénieur du Marché.

Article 26 :    PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Le Cocontractant est tenu de se conformer aux textes régissant la protection de l’environnement  en vigueur au Cameroun et notamment la loi cadre n°096/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement.

Il doit se conformer aux prescriptions du CCTP en la matière.

Article 27 :    REMISE EN ÉTAT DES LIEUX

La remise en état des lieux, comprend l’enlèvement des installations provisoires, des matériels, matériaux et débris de chantier, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception provisoire des ouvrages et au plus tard, avant l’approbation du décompte général et définitif des travaux.

Article 28 :    OPERATIONS PRÉALABLES A LA RÉCEPTION PROVISOIRE

Avant la réception provisoire, le Cocontractant demande par écrit à l’Ingénieur du Marché et au chef service technique de la Mairie de Biwong Bané l’organisation, d’une visite technique préalable. Cette Commission est conduite par l’Ingénieur du Marché et comprend :

-  La reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés ;

-  La constatation des quantités effectivement réalisés ;

-  Les épreuves prévues éventuellement par le CCTP ;

-  La constatation de l’achèvement  des travaux conformément aux termes du marché, ou de la non- exécution ou du non-respect partiel ou total des prestations prévues dans le marché ;

-  La notification des réserves éventuelles et des délais de mise en conformité ;

-  la constatation du repli des installations de chantier et de la remise en état des lieux.

Ces opérations font l’objet  d’un procès-verbal dressé sur le champ et signé contradictoirement par L’Ingénieur du Marché, le chef service technique de la Mairie de Biwong Bané et le Cocontractant. Les délais de levée des réserves au plus tard avant la réception provisoire des travaux, sont fixés de commun accord avec le Cocontractant.

Article 29 :    RÉCEPTION PROVISOIRE

La réception provisoire est effectuée à la demande du Cocontractant en cas d’exécution satisfaisante des prestations prévues dans le marché.

Après la visite du chantier, la Commission examine le procès-verbal de la Commission de Recette Technique et procède à la réception provisoire des travaux s’il y a lieu.

Le procès-verbal signé séance tenante par tous les membres de la commission, prononce soit :

-    La réception provisoire des travaux sans réserve ;

-    La réception provisoire des travaux avec réserve, assortis d’un délai de levée des réserves ;

-    Le refus de réceptionner les travaux.

Le procès-verbal de réception technique provisoire marque la date d’achèvement des travaux.

Article 30 : DÉLAI DE GARANTIE

Le délai de garantie concerne les travaux relatifs à l’ouvrage et aux équipements du bâtiment éventuellement installés.

Ce délai est fixé à Un (01) an et court à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Article 31 :    ENTRETIEN PENDANT LA PÉRIODE DE GARANTIE

Pendant la période de garantie, le Cocontractant exécute à ses frais et en temps utile, tous les travaux nécessaires  pour  remédier  aux  désordres  qui  peuvent  apparaître  sur  les  ouvrages  et  qui  relèvent  de malfaçons.

Le Cocontractant est responsable envers le Maître d’Ouvrage de tous les désordres survenus sur les ouvrages, excepté ceux relevant d’une usure normale causée par l’usage, même si le Maître d’œuvre n’en a pas fait mention. Il dispose d’un délai de vingt (20) jours pour procéder aux réparations. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage a la possibilité de faire exécuter les travaux aux frais du Cocontractant.

Article 32 :    RÉCEPTION DÉFINITIVE

Après la visite des ouvrages, la commission de réception, examine le procès-verbal de réception provisoire et vérifie la levée effective d’éventuelles réserves. Elle procède à la réception définitive des travaux s’il y a lieu. La réception définitive est exécutée dans un délai d’un (01) an après la réception provisoire.

Le procès-verbal signé séance tenante par tous les membres de la commission, prononce soit :

-  La réception définitive des travaux sans réserve ;

-  La nécessité de lever les réserves dans un délai imparti, préalablement à la fixation d’une nouvelle date de réception définitive des travaux.

-  Tous les frais inhérents aux réceptions partielle, provisoire ou définitive des ouvrages sont à la charge du Maître d’Ouvrage, y compris les travaux relatifs à la levée des réserves.

Article 33 :    COMMISSION DE RÉCEPTION

La commission de réception est composée ainsi qu’il suit :

1.     Le Maître d’Ouvrage ou son représentant…………………………….……Président ;

2.     L’Ingénieur du marché ou son représentant …………………………..….. Rapporteur ;

3.     Le chef service du marché……………………………………………………. Membre

4.     Le Comptable Matière de Mairie de Biwong Bané ………………… ………..Membre

5.     Un représentant du MINMAP……………………………………………….. (Observateur)

6.     Le Cocontractant………………………………..,………………….............. Membre

7.     « Tout autre membre désigné à l’initiative du maître d’ouvrage en raison de son expertise »

Le Cocontractant saisit le Maître d’Ouvrage  afin de lui proposer une date de réception. Une fois la date approuvée, le Maître d’Ouvrage, Président de la Commission de réception convoque les membres de la Commission, aux fins de procéder à la réception.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 34 :    MONTANT DU MARCHE

Le montant du présent marché est de                              HT et de 29 907 900 Fcfa TTC.

Article 35 :    CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les prix figurant au bordereau des prix unitaires sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur en République du Cameroun au mois précédant celui de la soumission.

En  outre,  le  Cocontractant  est  réputé  avoir  une  parfaite  connaissance  des  conditions  locales susceptibles d’influer sur l’exécution des travaux pour s’en être personnellement rendu compte sur le terrain avant de soumissionner, mais également de toutes les sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux, notamment :

-  les conditions de transport et d’accès au chantier à toute époque de l’année ;

-  la présence éventuelle de risques naturels, notamment les risques d’inondation liés au régime des pluies et des eaux dans la région ;

-  les sujétions liées à la situation géographique des travaux ;

-  les contraintes liées à la nature et à la qualité des terrains et des sols ;

-  les prises de contacts   avec   les   principaux acteurs locaux (autorités   administratives et traditionnelles, organisations professionnelles, etc.)

Article 36 :    SOUS-DÉTAIL DES PRIX

Article 37 :    TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES-VARIATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX ET LA NATURE DES TRAVAUX

Qu’il s’agisse d’augmentation dans la masse des travaux, ou d’ouvrages non prévus au marché, aucun travail supplémentaire ne peut être exécuté par le Cocontractant, s’il n’a pas fait au préalable l’objet d’un Ordre de Service du Maitre d’Ouvrage le prescrivant explicitement.

Il est fait application des prix unitaires du Bordereau des Prix si les travaux supplémentaires comportent de nouveaux prix, la validation de ceux-ci fait l’objet d’un avenant. Est considéré comme nouveau prix, tout prix ne figurant pas dans le Bordereau des Prix Unitaires ou dans le détail estimatif du présent marché si celui-ci a été présenté dans l’offre du Cocontractant.

Article 38 :    PRÉPARATION DES DÉCOMPTES

38.1.    Constatation des travaux exécutés

A la fin de chaque mois, le cocontractant et l’Ingénieur du Marché établissent un  attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement. Cette constatation sera signée de toutes les parties.

38-2.    Décompte provisoire mensuel

Au plus tard le 5 du mois suivant le mois des prestations, le cocontractant remettra en dix (10) exemplaires à l’Ingénieur un projet de décompte provisoire mensuel, selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du contrat, depuis le début de celui-ci. Le montant du décompte provisoire mensuel est la somme :

a) des avances éventuelles accordées au titre du démarrage des travaux

b) du montant des travaux déterminés sur la base de la constatation contradictoire c) de la restitution des retenues pour retard intermédiaire de laquelle seront déduites :

i)  les sommes destinées au remboursement des avances consenties à l’Entreprise ;

ii) la retenue de garantie contractuelle, si celle-ci n’est pas remplacée par une caution bancaire ;

iii) les pénalités ou retenues éventuelles de retard intermédiaire.

Le montant de l’acompte mensuel à régler au cocontractant sera déterminé par l’Ingénieur du Marché à partir du décompte mensuel dressé sur la base de la constatation des travaux.

Le montant à payer résultera de la différence entre le montant du décompte dont il s’agit et celui du décompte précédent.

L’acompte ne présente pas un caractère de paiement définitif. L’Entreprise en reste débiteur jusqu’à l’établissement du décompte général et définitif du marché.

L’Ingénieur du Marché visera le décompte pour approbation ou y apportera des corrections.

Il le transmettra dans les 3 jours suivant la date de réception au Chef de Service du marché, qui

L’approuvera dans les 7 jours suivant la date de réception.

Dans le cas de corrections, une copie du décompte corrigé est retournée au cocontractant.

38-3.    Décompte de fin de travaux (décompte final)

Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours après la date de réception provisoire, le cocontractant établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles elle peut prétendre du fait de l’exécution du contrat dans son ensemble.

Ce projet de décompte final, une fois visé par le chef  de  service  du  marché  et  approuvé  par l’Ingénieur, devient décompte final. Il sert à l’établissement de l’acompte pour solde du marché, établi dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus pour l’établissement des décomptes mensuels.

38.4.    Décompte général et définitif

Au moment de la réception définitive des travaux, le cocontractant dresse le projet de décompte général et définitif du contrat qu’elle fait vérifier et viser par l’Ingénieur du Marché avant la signature du Maître d’Ouvrage.

Ce décompte comprend :

-      le décompte final,

-      le décompte pour solde.

-      la récapitulation des décomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif lie définitivement les parties et met fin au contrat, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

Le visa préalable du Ministère des Marchés Publics est requis sur le décompte général et définitif avant transmission à l’organisme payeur.

Article 39 :     MODALITÉS ET RÈGLEMENT DES TRAVAUX EXÉCUTÉS

39.1.    Intérêts moratoires

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues.

40. 2.   Mode de rémunération

Le cocontractant sera rémunéré par décomptes établis en appliquant les prix du bordereau  aux prestations réellement exécutées ; l’Entreprise présentera à chaque demande de paiement, trois (03) décomptes :

- un décompte « Net à mandater » (montant HTVA – montant IR) ;

- un décompte du montant de la TVA

- un décompte de l’avance de l’impôt sur le revenu (IR)

Seul le décompte « Net à mandater » sera payé à l’Entreprise.

39-3.    Lieu et mode de paiement

Les paiements seront effectués par virement en francs CFA au compte du cocontractant indiqué à la page de garde et au préambule du présent contrat.

Article 40 :    MONNAIE DE PAIEMENT

La monnaie de soumission et de paiement est le Franc CFA.

Article 41 :    AVANCE DE DÉMARRAGE

Aucune avance de démarrage ne sera accordée au Cocontractant.

Article 42 :    CAUTIONNEMENT DÉFINITIF

Le cautionnement définitif qui garantit l’exécution intégrale des travaux est constitué dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché. Il est conservé par le Maître d’ouvrage. Le cautionnement provisoire de soumission est restitué au Cocontractant dès constitution de ce cautionnement définitif.

Le montant du cautionnement définitif est fixé à 5% du montant toutes taxes comprises du marché. Ce cautionnement définitif peut être remplacé par une caution bancaire d’un établissement financier de premier ordre agréé par le Ministère en Charge des Finances.

A la fin des travaux, le cautionnement définitif est restituée ou la caution   bancaire le remplaçant libérée sur demande écrite du Cocontractant.

Article 43 :    RETENUE DE GARANTIE

A titre de garantie des travaux, il sera opéré sur le montant de chaque acompte mensuel une retenue de 10 % du montant de la partie d’ouvrage concernée de cet acompte. La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie bancaire à première demande de retenue de garantie personnelle et solidaire du même montant émanant d’un établissement bancaire installé sur le territoire camerounais et agrée par le Ministère en Charge des Finances. Cette retenue de garantie sera restituée, ou la caution levée, dès réception définitive des travaux.

Article 44 :    ASSURANCE ET PROTECTION DES CHANTIERS

Le Cocontractant doit justifier qu’il est titulaire d’une police d’assurance de responsabilité civile pour les dommages de toutes natures causés aux tiers :

-  par son personnel, salarié en activité de travail ;

-  par le matériel qu’il utilise ;

-  du fait des travaux.

Par ailleurs le chantier doit être couvert pour l’ensemble des travaux par une assurance globale de chantier délivrée par une compagnie agréée par l’autorité compétente. Les frais inhérents à cette assurance sont à la charge du Cocontractant

Le Cocontractant dispose de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre  de service de commencer les travaux pour présenter un certificat d’une compagnie d’assurance prouvant qu’elle a intégralement été réglée des primes ou cotisations relatives aux travaux pour le présent marché. Passé ce délai le marché peut être résilié.

Le Cocontractant est tenu d’assurer la protection et le gardiennage de son chantier jour et nuit. Il veille notamment à empêcher toute intrusion accidentelle ou malveillante par une clôture et des pancartes bien visibles, interdisant l’accès du chantier au public. Le Cocontractant est tenu responsable de tout accident qui surviendrait sur le chantier suite à l’absence des dispositifs requis.

La Garantie décennale est gérée conformément aux dispositions du Code Civil.

Article 45 :    VARIATION DES PRIX

Le présent marché est à prix unitaires et forfaitaires. Ces prix sont définitifs, fermes et non révisables.

Article 46 :    RÉGIME FISCAL ET DOUANIER

Le présent Marché est soumis aux droits et taxes en vigueur au Cameroun

Article 47 :    NANTISSEMENT DU MARCHE

Le nantissement est soumis aux règles applicables en cette matière aux marchés publics, notamment L’article 150 du décret 2008/366 du 20 juin 2018 portant Code des marchés publics.

Sont désignés :

§   L’autorité chargée de l’ordonnancement des paiements est : le Maire de la Commune de Biwong Bané;

§   L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est : le Maire de la Commune de Biwong Bané;

§   L’organisme ou le responsable chargé du paiement est : le Trésorier Payeur Général de Biwong Bané §   L’autorité chargé du nantissement est : le Maire de la Commune de Biwong Bané;

§   L’autorité chargée de la validation de la dépense est : le Contrôleur Départemental de la Mvila.

§   Les responsables compétents pour fournir les renseignements  au titre de l’exécution de la présente lettre commande sont le maître d’ouvrage et l’ingénieur du marché.

Article 48 :    ENREGISTREMENT ET TIMBRE

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront enregistrés par le Cocontractant à ses frais dans un Centre Principal des Impôts, conformément à la réglementation en vigueur, puis déposés à la Mairie.

Article 49 :    PÉNALITÉS DE RETARD

À défaut pour le Cocontractant de terminer les travaux dans le délai contractuel, il sera appliqué, par jour calendaire de retard, une pénalité forfaitaire versée au Maître d'Ouvrage fixée à :

-  1/2000ème du montant global du marché du 1er au 30ème jour ;

-  1/1000ème au-delà du 30ème jour.

Les pénalités s’appliquent sur le délai global du marché et non sur les délais de livraison.

CHAPITRE IV : CLAUSES DIVERSES

Article 50 :    FRAIS COMMERCIAUX EXTRAORDINAIRES

Le Cocontractant déclare que le présent contrat de marché n’a donné, ne donne pas ou ne donnera pas lieu à perception de frais commerciaux extraordinaires.

Le Cocontractant s’engage, s’il est établi de financement de frais commerciaux extraordinaires au titre du présent contrat du marché, à réserver à l’Ingénieur du Marché pour le compte du Maître d’Ouvrage, le montant de ses frais.

En outre, si le Cocontractant était convaincu de perception des frais commerciaux extraordinaires, il encourrait les sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 51 :    TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Au cas où l’exécution du présent marché nécessiterait le transport des matériels et équipements dans le sens étranger vers le Cameroun et vice versa, ce transport sera assuré selon les dispositions résultant des conventions et accords internationaux et à la charge de l’attributaire.

Article 52 :    INFORMATIONS DE CHANTIER À AFFICHER

Dans un délai de 10 jours à partir de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant s’engage à apposer à l’entrée du chantier et de façon visible, un panneau de chantier solidement ancré dans le sol et portant toutes les indications nécessaires à une hauteur minimum de 1,60 mètre à partir du sol, conformément aux indications suivantes :

§    Matériau : bois

§    Dimensions de chaque panonceau : 15cm de hauteur par 30cm de longueur, épaisseur de 3 mm ;

§    Revêtement : une couche de peinture glycérophtalique de teinte blanche. Les inscriptions sont réalisées en noir et rouge sur fond blanc.

Texte :

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC MATERNEL A L’ECOLE MATERNEL DE BIWONG BANE

Maître d’Ouvrage : Le Maire de la Commune de Biwong Bané

Chef Service du Marché : Le Secrétaire Général de la Commune de Biwong Bané

Ingénieur du Marché : Le Délégué Départemental des TP/ Mvila

Entreprise de Travaux :

Financement : BIP MINEDUB, Exercice 2023.

Durée des travaux : trois (03) mois

Article 53 :    RÉSILIATION DU MARCHE

Le présent marché peut être résilié dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur au Cameroun. Au-delà du vingt-et-unième jour après la fin du délai contractuel, le Cocontractant sera déclaré défaillant et le marché résilié de plein droit par le Maire

Article 54 :    RÈGLEMENT DES LITIGES

Les parties conviennent que les litiges pouvant naître de l’interprétation ou de l’exécution du présent Marché relèvent des juridictions compétentes.

Toutefois, il sera recherché au préalable un règlement amiable des différends éventuels.

Article 55 :    VALIDITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR DU MARCHE

Le présent marché ne deviendra valide qu’après sa signature par le Maire et entrera en vigueur dès sa Notification au Cocontractant.

Article 56 : CAS DE FORCE MAJEURE

Les cas de force majeure sont du seul ressort du Maître d’Ouvrage conformément à l’Article 56 du CCAG.

PIECE N° 5 :

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES

PARTICULIERES (CCTP)

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

GÉNÉRALITÉS

Le cahier des clauses techniques particulières fait partie intégrante de la lettre commande.

Le présent cahier des prescriptions techniques a pour but de définir la quantité des matériaux, la Consistance et le mode d’exécution des travaux à réaliser suivant les règles de l’art  et conformément aux documents constitutifs du marché. Ces travaux comprennent les opérations suivantes dont la liste n’est pas exhaustive à savoir :

·    Les travaux préparatoires (Installation de chantier, production du programme d’exécution) ;

·    Les travaux de terrassement ;

·    Les travaux des fondations ;

·    Les travaux d’élévation (maçonnerie, béton armé) ;

·    Les travaux de charpente – couverture ;

·    Les travaux de menuiserie métallique ;

·    Les travaux de menuiserie bois ;

·    Les travaux d’électricité ;

·    Les travaux de peinture ;

·    Les V.R.D.

Il a été établi à titre indicatif pour préciser et compléter les indications du devis estimatif et des pièces graphiques nonobstant les clauses du contrat.

QUALITÉ DES MATÉRIAUX Béton armé ou non et mortiers

Pour tous les travaux de maçonnerie, les composantes du béton ou mortier doivent obéir à certaines caractéristiques élémentaires ainsi qu’il suit :

1. Sable

Les sables auront les caractéristiques précisées dans les tableaux relatifs aux essais de réception. Les sables devront être fins, graveleux et croissants sous la main, ne s'y attachant pas. Ils seront débarrassés de toute partie terreuse ou calcaire, de déchets divers, débris et bois.

Ils seront au besoin passés à la claire ou au crible et lavés. Les sables viendront des carrières agréées ou seront des sables de rivières. Ils ne devront pas contenir en poids plus de 5% de grains passant au tamis à 900 mailles centimètres carré et ne devant pas renfermer des fines dont les plus grandes dimensions dépasseraient les limites ci-après :

* Pour mortier                                    0/2 mm

* Pour béton armé                              0/5 mm

* Pour béton non armé                       0/5 mm

Propreté : Les sables doivent avoir un équivalent de sable (ES) supérieur à 75.

2. Gravillons

Les agrégats concassés livrés sur chantier seront soumis au préalable à l'agrément de l'ingénieur du marché. L'origine des agrégats devra être agréée par le Maître d’Ouvrage ou sa Direction chargée du contrôle des travaux. Ils proviendront des rivières, carrières ou de concassage de roches stables, exemptés de corps étrangers, de matières organiques, de poussières, de vases et argiles, adhérentes ou non aux grains. Au point de vue granulométrie, on devra avoir :

Pour le béton non armé : les graviers devront passer en tous sens dans un anneau de 25 mm et ne pas passer dans un anneau de 15 mm (15/25) ;

Pour le Béton armé : les graviers devront passer en tous sens dans un anneau de 25 mm et ne pas passer dans un anneau de 10 mm (10/25).

Les spécifications ci-dessus pourront être modifiées après présentation du mémoire établi par l'Entreprise à ce sujet. Une courbe granulométrique sera réalisée pour chacun des matériaux rendus sur le chantier, suivant fréquence indiquée dans le tableau.

3. Eau de gâchage

Les eaux utilisées dans la confection des mortiers, bétons et au lavage des agrégats doivent être dépourvues d’impuretés et sels.

4. Liants hydrauliques

Les ciments utilisés pour les bétons et mortiers doivent satisfaire aux conditions générales imposées par la réglementation en vigueur. Ils sont de type, CPJ 35 de « CIMENCAM » ou 42.5R de « DANGOTE» et ne devront présenter aucune trace d’humidité. Le stockage sur le chantier sera à cet effet réalisé sur un plancher sec et ventilé. Tout stock qui ne présenterait pas un aspect de pulvérulence sera rebuté et évacué immédiatement du chantier

5. Armatures

Les armatures pour béton armé seront des aciers doux de 235 MPa et des aciers « TOR » avec une limite d’élasticité de 400 et conformes aux prescriptions du BAEL 91. Elles doivent être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille, non - adhérence de peinture ou graisse.

Elles seront façonnées et mise en œuvre conformément au plan de ferraillage  soumis  par l’entrepreneur à l’approbation du maître d’œuvre avant le début des travaux.

6. Coffrage

Les coffrages seront simples et robustes. Ils devront supporter sans déformation appréciable de poids et la poussée du béton, les effets de vibration et le poids des hommes employés lors de la mise en œuvre. L’étanchéité des coffrages sera suffisante pour éviter les pertes de laitance.

MODE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX

LOT 100 : TRAVAUX PRÉPARATOIRES / INSTALLATION DE CHANTIER

Les travaux d’installation de chantier seront à la charge de l’entreprise bénéficiaire de la lettre commande. Ils comprendront :

·    La construction d’une clôture provisoire ;

·    L’édification d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant où le journal du chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence ;

·	La pose d`un panneau de chantier, et l`entreprise devra écrire en bas de ce panneau le délai d`exécution (la date du début c`est à dire la date de notification de l`ordre de service de commencer les travaux et la date de fin de délai).

Études

Les études comprennent :

- les relevés permettant l’implantation du bâtiment

- l’établissement des plans d’exécution et de détails aux échelles convenables

NB : l’établissement du plan de recollement. Ce plan sera remis avant la réception provisoire

Débroussaillage

Débroussaillage du terrain sur l’emplacement  du bâtiment et ses alentours. Ce travail comprend toutes sujétions d’abattage d’arbres et de dessouchage.

Démolition

Elles concernent tout ouvrage fondé ou non sur l’emplacement du Bâtiment. Les produits seront évacués à la décharge publique.

Décapage

Consiste à enlever pour stockage, pour réemploi ou évacuation à la décharge publique la terre végétale sur l’emplacement du bâtiment.

LOT 200 : TERRASSEMENT

Déblais et nivellement de la plate-forme

Nivellement d’une plate-forme sur l’emplacement du bâtiment. Il consistera à déblayer en grande masse jusqu’à la cote du projet et le transport des excédents jusqu’à un lieu agréé par le maitre d’œuvre.

Fouilles

Les fouilles seront descendues jusqu’au bon sol, assurant une parfaite stabilité de l’ouvrage. Dans tous les cas, la profondeur de ces fouilles ne sera inférieure à 70 cm en tous points. Les parois des fouilles seront bien dressées et le fonds parfaitement nivelés. L’exécution de ces fouilles sera subordonnée à l’approbation de l’implantation par l’Ingénieur du marché.

Remblais

Les terres provenant de ces fouilles seront sous réserve de leur bonne qualité, utilisées pour les remblais. Ceux-ci seront exécutés par couches successives de 20 cm, arrosées et compactées. Les terres excédentaires ainsi que celles de mauvaise qualité seront évacuées à la décharge publique ou en des lieux agrées par le maître d’œuvre. De toutes les manières, les remblais seront purgés de tout détritus, racines, matières végétales et gravats.

LOT 300 : FONDATIONS ~ Béton de propreté

Un béton maigre dosé à 150 kg/m3 de 5 cm d’épaisseur sera régalé sur les fonds de fouilles.

~       Semelles isolées sous poteaux

En béton armé de section 15 x 50 x 50 [pour poteaux de 15 x 15] et 15 x 50 x 60 [pour poteaux de 15 x

30].

·   Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

·   Aciers : Aciers T10 espacés de 15 cm maxi.

Béton armé pour longrine de section 20 x 20 suivant indications des plans.

·   Sera en béton : dosé à 350 kg/m3 ;

·   Aciers : épingles T6 tous les 20 cm + 4 filants T8.

M u r s d e f o n d a t i o n

Les murs de fondation seront exécutés en agglomérés de ciment de 20 x 20 x 40 bourrés au béton maigre dosé à 150 kg/m3 et le mortier de ciment ordinaire pour les joints et pose doit être également dosé à 300 kg/m3 .

A m o r c e s p o t e a u x

En béton armé de section [suivant indications des plans] :

·    20 x 20 ; ou

·    20 x 30 ;

Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

·    Aciers :

-   Cadres T6 tous les 15 cm en zone courante et tous les 20 cm en zone de recouvrement + 6 filants

T8 pour poteaux 20 x 30 ;

-   Cadres + épingles T6 tous les 20 cm en zone courante et 15 cm en zone de recouvrement + 4 filants

T8 aux angles pour les poteaux 20 x 20.

D a l l a g e d u s o l

Le sol recevra un dallage en béton ordinaire dosé à 300 kg/m3  de 6 cm d’épaisseur puis finition talochée

·     Béton : dosé à 300 kg/m3.

Chaînage

Pour les murs de fondation en agglomérés de 20 bourrés. Elle sera en béton armé de section 20 x 20

·   Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

- Aciers : Cadres T6 tous les 20 cm + 4 filants T8 avec un bon ancrage aux angles

Généralités :

Pour ce qui est de la mise en œuvre des bétons, l’entreprise doit se référer aux dispositions techniques prévues en la matière dans le CCTG. En tout état de cause la composition des différents types de béton est la suivante :

Dosage de ciment (CPJ 35) des ouvrages en béton armé

|  | Dosage en kg/m3 | Ciment | Gravier | Sable gros grain | Eau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de propreté | 150 | 1 sac de 50 kg | 4 brouettes | 3 brouettes | 3 seaux (30 litres) |
| Béton pour semelles | 350 | 1 sac de 50 kg | 2 brouettes | 1 brouette | 3 seaux (30 litres) |
| Béton pour poteau en fondation | 350 | 1 sac de 50 kg | 2 brouettes | 1 brouette | 3 seaux (30 litres) |
| Béton pour longrine | 350 | 1 sac de 50 kg | 2 brouettes | 1 brouette | 3 seaux (30 litres) |
| Béton pour poteau en élévation | 350 | 1 sac de 50 kg | 2 brouettes | 1 brouette | 3 seaux (30 litres) |
| Béton pour chaînage et linteau | 350 | 1 sac de 50 kg | 2 brouettes | 1 brouette | 3 seaux (30 litres) |
| Béton pour dallage Extérieur | 300 | 1 sac de 50 kg | 2 brouettes | 1,5 brouette | 3 seaux (30 litres) |

Dosage de ciment (CPJ 35) des mortiers

|  | Dosage en kg/m3 | Ciment | Sable fin En brouettes de 60L | Eau En sceaux de 10L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mortier pour pose de la Maçonnerie | 250 | 1 sac de 50 kg | 3,5 brouettes | 4 seaux (40 litres) |
| Mortier pour la fabrication des parpaings 10, 15 et 20) | 250 | 1 sac de 50 kg | 4 brouettes | 4 seaux (40 litres) |
| Mortier pour la couche d’accrochage d’enduit (Gobetis) | 500 à 600 | 1 sac de 50 kg | 1,5 brouette | 2 seaux (20 litres) |
| Mortier pour corps d’enduit (première couche) | 300 | 1 sac de 50 kg | 3 brouettes | 4 seaux (40 litres) |
| Mortier pour finition d’enduit | 300 | 1 sac de 50 kg | 3 brouettes | 4 seaux (40 litres) |
| Chape lisse (locaux publics) | 400 | 1 sac de 50 kg | 2,5 brouettes | 2,5 seaux (25 litres) |

LOT 400 : MAÇONNERIE Ŕ ÉLÉVATION:

Murs en élévation

Les murs porteurs seront montés en agglomérés de ciment creux 15 x 20 x 40 suivant les indications des plans. Ces agglomérés devront dosés à 300 kg/m3  devront offrir une résistance non négligeable à l’écrasement.

N.B : Les murs de séparation de pièces contiguës seront identiques aux murs des pignons. Ces murs de séparation seront montés en agglomérés de ciment creux 15 x 20 x 40.

Poteaux

En béton armé de section :

·   15 x 15 dans les murs ;

·   15  x  30  s ur  v ér an da  ;

·   B é t o n  :  d o s é  à  3 5 0  k g / m 3   ;

·   Aciers :

1- Cadres T6 tous les 20 cm + 4 filants T8 aux angles pour poteaux 15 x 15 ;

2- Cadres + épingles T6 tous les 20 cm + 4 filants T8 aux angles et 2 filants T8 au milieu des grands côtés pour les poteaux de 15 x 30

Allège

En béton armé de section 10x15

·   Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

·   Aciers : épingle T6 tous les 20 cm +2 filants T8

Linteaux

En béton armé de section 15 x 20

·   Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

·   Aciers : Cadres T6 tous les 15 cm + 4 filants T8.

Chaînage haut

En béton armé de section 15 x 20 :

·   Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

·   Aciers : Cadre T6 tous les 20 cm + 4 filants T8 avec un bon encrage aux angles

P o u t r e d e v é r a n d a

En béton armé de section 15 x 20 : • Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

·   Aciers : Cadre T6 tous les 20 cm + 4 filants T8.

C l a u s t r a s

Les  claustras  seront  montés  au  niveau  des  fenêtres,  leur  motif  sera  soumis  à  l‟approbation  de

L’ingénieur.

C h a p e

D‟une épaisseur de 3 cm, elle sera réalisée avec un mortier de gros sable dosé à 400 kg/m3. Finition lissage à la barbotine de ciment avec bouchage.

E n d u i t

Sur toutes les parties maçonnées ou bétonnées, il sera exécuté un enduit de ciment de 2 cm épaisseur en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3.

·   Accrochage : gobetis avec mortier de gros sable (rivière) ;

·   Finition : avec mortier de sable fin taloché.

T a b l e a u

Réalisé sur mur enduit, il sera fait au mortier de ciment armé d’un treillis soudé ou grillage fin.

·   Finition : taloché et lissé soigneusement au ciment ;

·   Revêtement : 2 couches d’ardoisier de couleur noire.

v  ESSAIS DE RÉSISTANCE

Les essais pour les parpaings creux et les bétons doivent être réalisés par un laboratoire géotechnique agrée. Toute fois l’entreprise est tenu à faire d`autres essais jugés utile par le maitre d`œuvre.

La fréquence de ces essais sera un essai de convenance en début de chantier et un essai par mois encours de chantier mettant en œuvre ces matériaux.

LOT 500 : CHARPENTE - COUVERTURE

a) Charpente

~   F e r m e s

Les fermes seront exécutées avec du bois dur du pays de 3 x 15 ou 3 x 20 (suivant l`indication des plans) dur et résistant avec un taux d`humidité acceptable traité au xylamon, fongicide et insecticide agrées par l’Ingénieur du marché.

Les fermes  seront  constituées  des  bastings  doublés. L’entrait et l’arbalétrier  seront doublés. Ces fermes seront solidement ancrées dans la maçonnerie à l’aide des fers d’attente des poteaux.

~   P a n n e s

Elles seront en bois dur traité aux fongicide et insecticide agrées par l’Ingénieur du marché, section 8x 8 suivant indications des plans.

Sur les pignons et les murs de séparation, elles seront fixées avec des pattes de scellement en fer plat de 3x30 x200.

L`ancrage des fermes pourront également se fait par fixation de barres d`acier de diamètre 6 mm ancrée dans le chainage.

b) Couverture

La couverture sera réalisée en tôle bac aluminium 6/10è en une longueur de 6 m fixée sur les pannes par des tire-fond de 8 x 80 avec accessoires.

·    Le faîtage sera relevé et couvert avec des tôles faîtières ;

·    Les pignons recevront des rives en aluminium.

~  P l a n c h e  d e  r i v e

Façade avant et arrière : La planche de rive utilisée aura 30 cm de large et 3 cm d’épaisseur. Elle sera en bois dur et rabotées sur une face et recouverte en tôle bac alu d’épaisseur 0.35.

Pignon : planche de 20 cm et 3 cm d`épaisseur reliant les pannes et recouvert de tôle bac Alu d’épaisseur 0.35.

c) Plafond

Solivage

En bois dur traité aux xylamon, fongicides et insecticide agrées par l’Ingénieur de section 4 x 8 minimum. Les champs seront rabotés.

NB : Pour tous les travaux de menuiserie bois, le choix de l`essence de bois dur du pays sera fait par l`Ingénieur du Marché

Habillage

En contre-plaqué de 4 mm Ayous en plaque de 60 x 120.

NB :

·      Couvre-joints périphérique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ;

·      Trappe de visite dans chaque pièce ;

Trous de ventilation perforés sur des plaques extérieures aux angles extérieurs du dit bâtiment.

LOT 600 : MENUISERIES MÉTALLIQUES Portes

A un vantail 97x220 :

·      Cadres : cadre de fixation en bois dur du pays ;

• Battant : tube carré de 30 + tôle lisse de 10/10è doublée + 3 paumelles grilles de 100 + serrure à canon

de caractéristiques précisées par l’Ingénieur du marché + 2 targettes+ support Cardenas à l’extérieur.

N.B : Toutes les menuiseries métalliques recevront une peinture antirouille avant la livraison au chantier.

LOT 700 : ÉLECTRICITÉ

Les travaux d’électricité comprendront, le câblage et l’appareillage électrique. Les câbles seront encastrés dans le mur au moyen des tubes orange de diamètre convenable. Les appareils électriques seront de bonnes qualités et soumis à l’approbation du Maître d’œuvre avant leur mise en œuvre.

Fourreautage

En tube orange de diamètre 11 à 13 adéquat encastré dans la maçonnerie.

Câblerie

Les câbles seront en VGV ou en TH.

En règle générale on prendra les sections suivantes :

·   1,5mm2 pour circuit d’éclairage

·   2,5mm2 pour les circuits des prises

Chaque circuit comprendra un maximum de 8 appareils et sera protégé par des fusibles de 10 pour les circuits d’éclairage et 16A pour les circuits des prises.

Appareillage

Les marques préconisées seront " LEGRAND " ou " INGELEC "

Les modèles seront approuvés par le Chef de service avant la pause.

LOT 800 : PEINTURE

Les   travaux de peinture comprendront toutes sujétions d’égrenage, de ponçage et de rebouchage à l’enduit de peintre.

Impression

• Murs : pantex 800 monocouche ;

• P la fo n ds : pa nti ma t ;

·      Bois : glycéro dilué, peinture agréée par l’Ingénieur du marché.

Finition

Murs et plafonds :

·      Plafonds : peinture pantex 800 en 02 couches ;

·      Murs extérieurs : peinture pantex 1300 en 02 couches ;

·      Murs intérieurs : peinture pantex 800 en 02 couches ;

·      Soubassement : en peinture glycérophtalique en 02 couches ;

·      Menuiserie bois et métallique : peinture pantex 800 à huile en 2 couches.

L'entrepreneur devra toujours faire constater au Maître d’œuvre la bonne exécution d'une opération d`une couche de peinture avant d'entreprendre l'opération suivante et en principe, deux couches successives de peinture seront de teintes ou du moins de nuances différentes afin de permettre le contrôle par rapport à des surfaces témoins. Le non respect de ces prescriptions pourra, en cas de doute, entraîner l'exécution d'une couche supplémentaire aux frais de l'entrepreneur.

NB. Les couleurs de peinture seront fixées sur place par l’ingénieur.

LOT 900 : VRD

Caniveaux : Il sera exécuté autour des bâtiments des caniveaux en béton dosé à 350 kg/m3, de 40 cm de large et 30 cm de profondeur, avec fond coulé lissé à l’aide d’un mortier de ciment ordinaire dosé à 400 kg/m3.

Ces caniveaux seront couverts de dalettes préfabriquées en béton armé aux droits des entrées des salles de classe et bureaux sur une largeur de 2 m.

Une pente minimale de 2% sera exécutée au fond desdits caniveaux pour faciliter l’écoulement des eaux.

Une rampe d`accès pour handicapés de 2 m de large minimum et 8 cm épaisseur se ra construite.

Dallage extérieur

Les murs de soubassement seront protégés par un dallage de 80 cm ou 100 cm de largeur et 6 cm d’épaisseur tout autour du bâtiment.

Ce dallage sera en béton ordinaire dosé à 300 kg

LOT 1000 : PLAQUE D’IDENTIFICATION

A la fin des travaux, L’entrepreneur doit fixer sur le mur de la façade du bâtiment, une plaque type PLEXI GLAS approuvé par le Maître d’œuvre donnant les renseignements :

·   L’intitulé du projet ;

·   Les références de la lettre commande ;

·   Le nom de l’autorité ayant signé la lettre commande ;

·   Le financement ;

·   L’année d’exécution ;

·   Le nom de l’entreprise.

PIЀCE N°6 :

LE CAHIER DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES (CCES)

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

·   PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

A la fin des travaux, l’entrepreneur réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. Il devra démolir toute installation fixée, et ne pourra abandonner aucun équipement de matériaux sur le site, ni dans les environs.

Après repli du matériel, un procès-verbal sous la responsabilité de l’Ingénieur et le chef service technique de la Mairie de Biwong Bané constatera la remise en état des lieux. Il devra joindre un procès-verbal constatant la remise en état du site.

·   SANCTIONS ET PÉNALITÉS

Il est rappelé au Cocontractant que l'article 79 de la loi cadre n° 96/12 du 5 août 1996 prévoit une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA et une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou de l'une de ces deux peines seulement, pour toute personne ayant empêché l'accomplissement des contrôles et analyses prévus par la dite loi et/ou par ses textes d'application.

L'article 83 de la loi cadre n° 96/12 du 5 août 1996 prévoit une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA et une peine d'emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans ou de l'une de ces deux peines seulement, pour toute personne qui fait fonctionner une installation ou utilise un objet mobilier en infraction aux dispositions de ladite loi. En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.

La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses reste à la charge de l’entrepreneur.

de Biwong Bané, le

Lu et accepté par l'Entrepreneur

PIÈCE N° 7:

CADRE DU CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES POUR LA CONSTRUCTION D’UN BLOC MATERNEL A L’ECOLE MATERNELLE DE BIWONG BANE, DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD.

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

| N° | DESIGNATION | U | PU EN CHIFFRE | PU EN LETTRE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOT 100: ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |
| 101 | Installation du chantier, projet d'exécution et plan de récolement | ff |  |  |
| 102 | Débroussaillement du site + déforestage | m² |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 100 |  |  |  |
|  | LOT 200: TERRASSEMENTS |  |  |  |
| 201 | Nivellement de la plateforme | m² |  |  |
| 202 | Fouilles en rigole | m3 |  |  |
| 203 | Remblais | m3 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 200 |  |  |  |
|  | LOT 300: FONDATIONS |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté | m3 |  |  |
| 302 | Agglomérés de 20x20x40 bourrés | m² |  |  |
| 303 | Béton armé pour poteaux et chaînages bas | m3 |  |  |
| 304 | Dallage (ép. 8cm) | m² |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 300 |  |  |  |
|  | LOT 400: MACONNERIE-ELEVATION |  |  |  |
| 401 | Agglos de 15x20x40 | m² |  |  |
| 402 | Agglos de 10x20x40 | m² |  |  |
| 403 | Enduit au mortier de ciment | m² |  |  |
| 404 | Béton armé pour poteaux, chainage et poutres | m3 |  |  |
| 405 | Tableau mural | U |  |  |
| 406 | Chape lissée | m² |  |  |
| 407 | Claustras | m² |  |  |
| 408 | Estrade | U |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 400:MACONNERIE-ELEVATION |  |  |  |
|  | LOT 500: CHARPENTE-COUVERTURE |  |  |  |
| 501 | Fermes de 3x15x500 | m3 |  |  |
| 502 | Pannes 8x8x500 | m3 |  |  |
| 503 | Plafond | m² |  |  |
| 504 | Planches de rive | ml |  |  |
| 505 | Tôles bac Alu 6/10è | m² |  |  |
| 506 | Tôles faîtières de 50 cm de large | ml |  |  |
| 507 | Rive pignon en alu | ml |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 500 |  |  |  |
| 601 | Portes métalliques de 97x220 à double battant | u |  |  |
| 602 | Portes métalliques de 97x220 à un battant | u |  |  |
| 603 | Seuils | ml |  |  |
| 604 | Grilles antivol fixée sur cadre en bois | m² |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 600 |  |  |  |
|  | LOT 700: MENUISERIE BOIS |  |  |  |
| 701 | Porte intérieure en bois plein (0.9x2.20) | u |  |  |
| 702 | Porte en bois pour toilette (0.7x2.20) | u |  |  |
| 703 | Fenêtre en bois (1.50x1.20) | u |  |  |
| 704 | Fenêtre en bois (1.20x1.20) | u |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 700: MENUISERIE BOIS |  |  |  |
|  | LOT 800: PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |
| 801 | Tuyauterie évacuation et alimentation y compris accessoires | Ens |  |  |
| 802 | WC à l'anglaise avec chasse basse | u |  |  |
| 803 | Lavabo | u |  |  |
| 804 | Porte serviette | u |  |  |
| 805 | Fosse septique | u |  |  |
| 806 | Puisard | u |  |  |
| 807 | Regard de visite | u |  |  |
| 808 | Porte papier hygiénique | u |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 800:PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |
|  | LOT 900: ELECTRICITE |  |  |  |
| 901 | Fourreaux flexible orange | rleau |  |  |
| 902 | Câble VGV 1,5 mm² en plafond | rleau |  |  |
| 903 | Fil TH 2,5 mm² | rleau |  |  |
| 904 | Réglette de 1,20 m | U |  |  |
| 905 | Hublots ronds | U |  |  |
| 906 | Interrupteurs et prises de courant encastrées | U |  |  |
| 907 | Accessoires (attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation toutes sujétions de sécurité). | Ens |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 900:ELECTRICITE |  |  |  |
|  | LOT 1000: PEINTURE ET REVETEMENT |  |  |  |
| 1001 | Plafond | m² |  |  |
| 1002 | Murs extérieurs | m² |  |  |
| 1003 | Murs intérieurs | m² |  |  |
| 1004 | Menuiserie bois et métallique | m² |  |  |
| 1005 | Carreaux faïence sur murs toilettes | m² |  |  |
| 1006 | Carreaux grès cérame sur sol toilettes et salle de repos | m² |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 1000:PEINTURE ET REVETEMENT |  |  |  |
|  | LOT 1100: V.R.D |  |  |  |
| 1101 | Caniveaux tout autour du bâtiment | ml |  |  |
| 1102 | Dallage des alentours du bâtiment | m² |  |  |
| 1102 | Rampes d'accès pour handicapées | ff |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 1100:V.R.D |  |  |  |

PIЀCE N° 8 :

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

CADRE DE DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF POUR LES TRAVAUX DE CONTRUCTION D’UN BLOC MATERNEL A L’ECOLE MATERNELLE DE BIWONG BANE, DANS LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE BIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA,

| N° | DESIGNATION | U | QTE | PU | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOT 100: ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| 101 | Installation du chantier, projet d'exécution et plan de récolement | ff | 1,00 |  |  |
| 102 | Débroussaillement du site + déforestage | m² | 1251 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 100 |  |  |  |  |
|  | LOT 200: TERRASSEMENTS |  |  |  |  |
| 201 | Nivellement de la plateforme | m² | 637 |  |  |
| 202 | Fouilles en rigole | m3 | 30 |  |  |
| 203 | Remblais | m3 | 88 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 200 |  |  |  |  |
|  | LOT 300: FONDATIONS |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté | m3 | 2,90 |  |  |
| 302 | Agglomérés de 20x20x40 bourrés | m² | 75,00 |  |  |
| 303 | Béton armé pour poteaux et chaînages bas | m3 | 5,75 |  |  |
| 304 | Dallage (ép. 8cm) | m² | 195,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 300 |  |  |  |  |
|  | LOT 400: MACONNERIE-ELEVATION |  |  |  |  |
| 401 | Agglos de 15x20x40 | m² | 240,00 |  |  |
| 402 | Agglos de 10x20x40 | m² | 31,00 |  |  |
| 403 | Enduit au mortier de ciment | m² | 580,00 |  |  |
| 404 | Béton armé pour poteaux, chainage et poutres | m3 | 6,30 |  |  |
| 405 | Tableau mural | U | 2,00 |  |  |
| 406 | Chape lissée | m² | 223,00 |  |  |
| 407 | Claustras | m² | 39,00 |  |  |
| 408 | Estrade | U | 2,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 400:MACONNERIE-ELEVATION |  |  |  |  |
|  | LOT 500: CHARPENTE-COUVERTURE |  |  |  |  |
| 501 | Fermes de 3x15x500 | m3 | 3,50 |  |  |
| 502 | Pannes 8x8x500 | m3 | 3,50 |  |  |
| 503 | Plafond | m² | 249,00 |  |  |
| 504 | Planches de rive | ml | 65,00 |  |  |
| 505 | Tôles bac Alu 6/10è | m² | 265,00 |  |  |
| 506 | Tôles faîtières de 50 cm de large | ml | 47,00 |  |  |
| 507 | Rive pignon en alu | ml | 39,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 500 |  |  |  |  |
|  | LOT 600: MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 601 | Portes métalliques de 97x220 à double battant | u | 2,00 |  |  |
| 602 | Portes métalliques de 97x220 à un battant | u | 2,00 |  |  |
| 603 | Seuils | ml | 33,00 |  |  |
| 604 | Grilles antivol fixée sur cadre en bois | m² | 4,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 600 |  |  |  |  |
|  | LOT 700: MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |
| 701 | Porte intérieure en bois plein (0.9x2.20) | u | 4,00 |  |  |
| 702 | Porte en bois pour toilette (0.7x2.20) | u | 4,00 |  |  |
| 703 | Fenêtre en bois (1.50x1.20) | u | 1,00 |  |  |
| 704 | Fenêtre en bois (1.20x1.20) | u | 1,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 700: MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |
|  | LOT 800: PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  |
| 801 | Tuyauterie évacuation et alimentation y compris accessoires | Ens | 1,00 |  |  |
| 802 | WC à l'anglaise avec chasse basse | u | 4,00 |  |  |
| 803 | Lavabo | u | 2,00 |  |  |
| 804 | Porte serviette | u | 2,00 |  |  |
| 805 | Fosse septique | u | 1,00 |  |  |
| 806 | Puisard | u | 1,00 |  |  |
| 807 | Regard de visite | u | 2,00 |  |  |
| 808 | Porte papier hygiénique | u | 4,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 800:PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  |
|  | LOT 900: ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 901 | Fourreaux flexible orange | rleau | 3,00 |  |  |
| 902 | Câble VGV 1,5 mm² en plafond | rleau | 2,00 |  |  |
| 903 | Fil TH 2,5 mm² | rleau | 3,00 |  |  |
| 904 | Réglette de 1,20 m | U | 20,00 |  |  |
| 905 | Hublots ronds | U | 3,00 |  |  |
| 906 | Interrupteurs et prises de courant encastrées | U | 16,00 |  |  |
| 907 | Accessoires (attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation toutes sujétions de sécurité). | Ens | 1,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 900:ELECTRICITE |  |  |  |  |
|  | LOT 1000: PEINTURE ET REVETEMENT |  |  |  |  |
| 1001 | Plafond | m² | 249,00 |  |  |
| 1002 | Murs extérieurs | m² | 190,00 |  |  |
| 1003 | Murs intérieurs | m² | 390,00 |  |  |
| 1004 | Menuiserie bois et métallique | m² | 130,00 |  |  |
| 1005 | Carreaux faïence sur murs toilettes | m² | 30,00 |  |  |
| 1006 | Carreaux grès cérame sur sol toilettes et salle de repos | m² | 31,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 1000:PEINTURE ET REVETEMENT |  |  |  |  |
|  | LOT 1100: V.R.D |  |  |  |  |
| 1101 | Caniveaux tout autour du bâtiment | ml | 75,00 |  |  |
| 1102 | Dallage des alentours du batiment | m² | 52,00 |  |  |
| 1102 | Rampes d'accès pour handicapées | ff | 1,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 1100:V.R.D |  |  |  |  |
|  | RECAPITULATIF |  |  |  |  |
|  | LOT 100: ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
|  | LOT 200: TERRASSEMENTS |  |  |  |  |
|  | LOT 300: FONDATIONS |  |  |  |  |
|  | LOT 400: MACONNERIE-ELEVATION |  |  |  |  |
|  | LOT 500: CHARPENTE-COUVERTURE |  |  |  |  |
|  | LOT 600: MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
|  | LOT 700: MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |
|  | LOT 800: PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  |
|  | LOT 900: ELECTRICITE |  |  |  |  |
|  | LOT 1000: PEINTURE ET REVETEMENT |  |  |  |  |
|  | LOT 1100: V.R.D |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL HORS TAXES |  |  |  |  |
|  | TVA:19,25% |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL TOUTES TAXES COMPRISES |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de___________________________                                    Francs CFA toutes taxes comprises

| BIWONG BANE, LE ______________ |  |
| --- | --- |
| LE SOUMISSIONNAIRE |  |

PIЀCE N° 9 :

CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

| DÉSIGNATION DE LA TACHE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° PRIX | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée activité |
| Main d'œuvre | CATÉGORIE | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL A |  |  |  |
| Matériels et Engins | TYPE | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL B |  |  |  |
| Matériaux et Divers | TYPE | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | TOTAL C |  |  |  |
| D | TOTAL COUT DIRECTS A + B + C |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier | % | D x % |  |
| F | Frais généraux de siège | % | D x % |  |
| G | COUT DE REVIENT |  | D + E + F |  |
| H | Risques + Bénéfices | % | G x % |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  | G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  | P/Qté |  |

PIЀCE N° 10 :

MODЀLE DE LETTRE COMMANDE

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX – TRAVAIL – PATRIE ********** MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL ********** REGION DU SUD ********** DEPARTEMENT DE LA MVILA ********** COMMUNE DE BIWONG BANE ********** COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES |  | REPUBLIC OF CAMEROON PEACE – WORK - FATHERLAND ********** MINISTRY OF DECENTRALIZATION AND LOCAL DEVELOPEMENT ********** SOUTH REGION ********** MVILA DIVISION ********** BIWONG BANE COUNCIL ********** INTERNAL TENDER BOARD |
| --- | --- | --- |

LETTRE COMMANADE N°_______/LC/C-BBANE/SG/CIPM/2023 PASSÉE APRÈS APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE N°____/AONO/PU/C.BBANE/ SG/CIPM / 2023 DU __/_ /2023 DU_____________ POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC MATERNEL A L’ECOLE MATERNELLE DE BIWONG BANE, DANS LA

COMMUNE DE BIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD.

TITULAIRE :

B.P:

N°R:

N° Contribuable:

OBJET            : Exécution des travaux de construction d’un Bloc Maternel à l’Ecole Maternel de Biwong Bané

LIEU :

DÉLAI D’EXÉCUTION      : Trois (03) mois

MONTANT EN FCFA         :

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A |  |
| AIR (2,2 ou 5,5%) |  |
| Net à mandater |  |

FINANCEMENT                 : MINEDUB EXERCICE 2023

IMPUTATIONS                   :

Souscrite Le :______________

Signée  le :_____________

Enregistrée  le : ____________

Notifiée Le : __________

Entre:

L’administration camerounaise représentée par le Maire de la Commune d’Arrondissement de Biwong Bané,

Dénommée ci-après «L’Autorité Contractante»

D'une part,

Et

L’Entreprise :

B.P:

N°R:

N° Contribuable:

RIB :

Représenté par______________, dénommée ci-après «l’entrepreneur»

D'autre part,

Il a  été convenu et arrêté ce qui suit:

S o mm a i r e

T i t r e I     : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) Titre II      : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Titre III     : Bordereau des Prix Unitaires(BPU)

Titre IV     : Détail ou Devis Estimatif (DE)

PAGE _____ ET DERNIЀRE DE LA LETTRE COMMANDE N°_____/LC/C-BBANE/SG/CIPM/2023 PASSÉE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°____/AONO/PU/C.BBANE/ SG/CIPM / 2023 DU __/_ /2023 DU_____________ POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC MATERNEL A L’ECOLE MATERNELLE DE BIWONG BANE, DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD.

TITULAIRE : _______________________________________________

B.P. :_________________________________

Tél : (237)_________________________

LIEU : _______________________

DELAI D’EXECUTION : Trois (03) mois

MONTANT EN FRANCS CFA :

| TOTAL HORS TAXES |  |
| --- | --- |
| TVA (19,25%) |  |
| AIR (2,2% ou 5,5%) |  |
| TOTAL TTC |  |
| NET A MANDATER |  |

Lu et accepté par le cocontractant Biwong Bané a, le_________________________

LE MAIRE DE LA COMMUNE D’ARRONDISSEMENT DE BIWONG BANE (AUTORITE CONTRACTANTE) Biwong Bané le………………………………………….

Enregistrement À_________________________________________, le_____________________________________

PIECE N°11:

GRILLE D’EVALUATION

GRILLE DE NOTATION DES OFFRES TECHNIQUES

| GRILLE DE NOTATION DES OFFRES TECHNIQUES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ENTREPRISE : | BP : | TEL : | LOT N° : |

Méthodologie

|  | Désignation | approprié | Non approprié |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Résumé de l’analyse du projet et mode d’exécution des travaux ou techniques de mises en œuvre des ouvrages |  |  |
| 2 | Organisation du travail en équipes ou en ateliers |  |  |
| 3 | Autocontrôle de qualité (organisation du contrôle de qualité interne) |  |  |
| 4 | Mesures d’hygiène et de sécurité et dispositions prévues pour la protection de l’environnement |  |  |
| 5 | Utilisation de la main d’œuvre locale (HIMO) |  |  |

Approvisionnements

|  | Désignation | précisé | Non précisé |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Origine des matériaux |  |  |
| 7 | Chronogramme d’approvisionnement des matériaux |  |  |

| 8 | Planning conforme au délai |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

-     Planning d’exécution et Ordonnancement des travaux

Personnel

|  | Désignation | effectif | Non effectif |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Conducteur des travaux : Licencié en Génie civil (Bacc + 3) |  |  |
| 10 | CV suivant le modèle en annexe du conducteur des Travaux et d’expérience d’au moins trois(03) ans |  |  |
| 11 | Carte Nationale d’identité du Conducteur des travaux |  |  |
| 12 | Une attestation de disponibilité du conducteur des travaux |  |  |
| 13 | Chef Chantier : Brevet de Technicien Supérieur de Génie civil (Bacc + 2) |  |  |
| 14 | CV du Chef Chantier, d’expérience d’au moins trois(03) ans |  |  |
| 15 | Carte Nationale d’identité du Chef chantier |  |  |
| 16 | Une attestation de disponibilité du Chef chantier |  |  |

Matériel en propre ou en location

|  | Désignation | effectif | Non effectif |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Un (01) un véhicule 4x4 pick-up (copie certifié conforme de carte grise ou contrat de location légalisé) |  |  |
| 18 | Matériel de maçonnerie : (Bétonnière, Vibreur, brouettes, pelles, etc.), (Copie certifié conforme de facture ou certificat de vente) |  |  |
| 19 | petit matériels (facture ou certificat de vente) |  |  |

•Références de l’entreprise

|  |  | Oui | Non |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Désignation | Montant >= 50 millions | Montant <50 millions |
| 20 | Présentation dans le BTP durant les cinq dernières années |  |  |
| 21 | Présentation de 02 marchés de bâtiment dans les cinq dernières années -(photocopie des marchés (1ère et dernière page) et PV de réception ou de certificats de bonne fin des travaux). |  |  |

·    Visite des lieux

|  | Désignation | Effectif | Non effectif |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | Attestation de visite du site, signée sur l’honneur |  |  |
| 23 | Rapport de visite |  |  |

Présentation

|  | Désignation | correcte | incorrecte |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | Sommaire dans chaque partie et lisibilité des documents |  |  |
| 25 | Présence des intercalaires de couleurs et Document relié de manière à faciliter du dossier |  |  |
| NB : Le non-respect d’au moins 70 % des critères essentiels entraine l’élimination du soumissionnaire. |  |  |  |

Fait à Biwong Bané,  le___________

PIÈCE N° 12:

FORMULAIRE ET MODELES DE DOCUMENTS À

UTILISER PAR LES SOUMISSIONNAIRES

T a b l e d e s m o d è l e s

Annexe n°1         :     Modèle de soumission.

Annexe n°2         :     Modèle de caution de soumission.

Annexe n°3         :     Modèle de cautionnement définitif.

Annexe n°4         :     Modèle de caution de retenue de garantie.

Annexe n°5         :     attestation de visite des lieux

Annexe n°6         :     déclaration d’intention de soumissionner

Annexe n° 7        :      Fiche de présentation du soumissionnaire.

Annexe n° 1: Modèle de soumission

Je,  soussigné…......................................................……………………………………............[indiquer  le  nom et  la qualité du signataire] représentant  la  société,  l’entreprise ou le groupement………………dont le siège social est à……….…..............................…. inscrit au registre du commerce de………...……...sous le n°………………..................................……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres N°____/AONO/PU/C.BBANE/ SG/CIPM / 2023 DU __/_ /2023 DU_____________ POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN BLOC MATERNEL A L’ECOLE MATERNELLE DE BIWONG BANE, DANS LA COMMUNE DE BIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD, y compris l‟(es) additif(s) :

- Après m'être personnellement rendu   sur le site des travaux et avoir souverainement   apprécié la situation et constaté la nature et les contraintes des travaux à réaliser

- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.

- Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établis moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre à ……….........................................................................................................................[en chiffres et en lettres] francs Cfa Hors TVA, et .......................................................................................................francs CFA TTC[en chiffres et en lettres]

- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de………............. mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai de………............. jours [indiquer la durée de validité, en principe 90 jours pour les AON et 120 jours pour les AOI] à compter de la date limite de remise des offres.

- Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs lots):

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n°………………...................... ouvert au nom de…................................……………. auprès de la banque...............................………………………….. Agence de…..............................……………………..

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à…........................................... le………...........................................……….

Signature de………...........................................……….

En qualité de………...........................................………. dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de………...........................................……….

Annexe n° 2: Modèle de caution de soumission

A [indiquer l’Autorité Contractante et son adresse], «l’Autorité Contractante»

Attendu que l’entreprise……………..........................………..,ci-dessous désignée «le soumissionnaire», a soumis son offre en date du ……………..........................……….. pour les travaux de construction d’un Bloc Maternel à l’Ecole Maternel de Biwong Bané, dans la commune de Biwong Bané, département de la Mvila, région du sud, ci-dessous désignée «l’offre», et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à                            Francs CFA,

Nous…………....................…..........................……….. [nom et adresse de la banque], représentée par……………..........................……….. [noms des signataires], ci-dessous désignée «la banque», déclarons garantir le paiement  à  l ‟ Autorité Contractante de la somme maximale de [indiquer le montant]  Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement l’Autorité Contractante, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation ont les suivantes:

Si le soumissionnaire retire son  offre pendant la période de validité prévue dans le Dossier d’Appel d’Offres ;

Ou Si le soumissionnaire, s’étant  vu notifier l’attribution  du marché par l’Autorité  Contractante pendant la période de validité:

-omet à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire;

- omet  ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer à [Autorité Contractante] un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle (s)condition (s)a(ont)joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la Fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité  Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du

Cameroun seront seuls compétents pour statuer surtout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque à…..........................le……

[Signature de la banque]

Annexe n° 3: Modèle de cautionnement définitif

Banque:

Référence de la Caution: N°……………..................................………..

Adressée à M. le Maire de la Commune de Biwong Bané, ci-dessous désigné le Maître d’Ouvrage»

Attendu    que……………................................................................................................………..    [nom    et    adresse    de l’entreprise], ci-dessous désigné

« L’entrepreneur», s’est engagé, en exécution du marché désigné «le marché», à réaliser

[Indiquer  la nature des travaux]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal  à[indiquer  le  pourcentage compris entre  2  et  5  %]  du montant  de  la  tranche  du marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement,

Nous,……………............................................................................................................[nom et adresse de banque], représentée par……………..................................................................................................................... [Noms des signataires],

Ci-dessous désignée «la banque», nous engageons à payer au Autorité Contractante, dans un délai maximum de huit

(08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché,  sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme : de……………...............................................................................................................……….. [en chiffres et en lettres]. Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente

à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification du marché. La caution est libérée dans un délai de trois (03)] à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit-nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie doit être faite par lettre

Recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais.

Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer surtout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à…….............…..,le.…………..

Annexe n° 4: Modèle de caution de retenue de garantie

Banque:…………...........................……………………

Référence de la Caution: N°…………...........................……………………

Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage]

[Adresse de l’Autorité Contractante]

ci-dessous désigné «le Maître d’Ouvrage»

Attendu que..................................................................................……............………………[nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné «l’entrepreneur», s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux de[indiquer l’objet des travaux]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à[pourcentageinférieurà10%à préciser] du montant TTC du marché peut-être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution, Nous,…………........................……………........................................................………………… [nom et adresse de banque], représentée par........................………………………………...........................…………………………...........................………… [noms des signataires],et ci-dessous désignée «la banque»,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard

du Maître d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de......................……………………

[en chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché,

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage,  dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s)somme(s)dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10% à préciser]du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente(30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage  au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Laprésentecautionestsoumisepoursoninterprétationetsonexécutionaudroitcamerounais.Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à……………..........................………..,le……………..........................………..

[Signature de la banque]

Annexe 5 : attestation de visite des lieux

Je soussigné…………; Domicilié à …………… ; BP …………………. ; Tél ……………

Registre de Commerce N°……………………..…… Contribuable N°……………………………………

Agissant en qualité de Directeur Général de ………………………………………………

Certifie sous l’honneur  avoir visité en date de ………………………., et en compagnie de mon Conducteur des Travaux ou de mon Chef de chantier le site prévu pour les travaux de construction d’un Bloc Maternel à l’Ecole Maternel de Biwong Bané, dans la commune de Biwong Bané, département de la Mvila, région du sud, objet de l’Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N°       /AONO/PU/C.BBANE/SG/CIPM/2023 du_                       ,

Il ressort de cette visite, les observations suivantes :

A/ Situation géographique et localisation du projet :

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

B/ Description des installations en place :

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

C/ Description du site prévu pour le projet  :

..……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Fait à …………………………, le ………………………….

L’ENTREPRENEUR

Annexe 6 : Déclaration d’intention de Soumissionner

Je soussigné Monsieur 	agissant pour le compte de 		 [Entreprise] en vertu de; Déclare sous peine de sanctions édictées par l’article 2 du décret 54/596 du 11 juin 1945, que l’Entreprise en question est inscrite sous le N°                                 au registre de Commerce (ou des métiers) du tribunal de 1ère  instance de                                        :

N’est pas en état de faillite ou de liquidation judiciaire ;

Ne tombe pas sous le coup de l’exclusion prévue par la réglementation en vigueur

En vertu de quoi, j’ai l’honneur de soumissionner pour l’Entreprise objet du présent Appel d’Offres.

Fait à Biwong Bané, le_______________

[Signature du soumissionnaire]

Annexe 7 : Fiche de présentation du soumissionnaire (Sur papier à en-tête)

Nom ou raison sociale :……………………………………………………………………...…………

Adresse : ……………………………………………………………………………….………………

N° du contribuable : ……………………………………………………………………………………

Téléphone : …………………………….. Fax ………………………. Email…………………………

Registre de Commerce de : ……………………………… sous le numéro …………………………

Date d’enregistrement : …………………………… Capital ………………………………………….

Représentant Légal de la Société

(Nom (s) et Prénom (s) ………………………………….……………………………………………..

Fonction …………………………………………………………………………..……………………

Personne (s) bénéficiant de procuration et signant les documents relatifs à l’offre

(Noms et Prénoms) ………………………………….……………………………………………..…..

Fonction (s) ………………………………………………………………………….…………………

Effectif du personnel permanent ……………………………………………………………..………..

(Nom et signature du Soumissionnaire)

Fait à ………………………. Le………………

PIЀCE N° 13 :

BANQUES ET COMPAGNIES D’ASSURANCES

AGRÉÉES PAR LE MINFI

Banques et compagnies d’assurances agréées et habilitées à émettre des cautions

|  | N° |  | I- BANQUES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | AFRILAND FIRST BANK (AFB), B.P : 11 834 YAOUNDÉ |  |
| 2. |  | BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC), B.P : 1 925 DOUALA |  |
| 3. |  | COMMERCIAL BANK OF CAMEROON (CBC), B.P : 4 004 DOUALA |  |
| 4. |  | SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUES-CAMEROUN (CA-SCB), B.P : 300 DOUALA |  |
| 5. |  | CITIBANK CAMEROON, B.P : 4 571 YAOUNDÉ |  |
| 6. |  | SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU CAMEROUN (SGBC), B.P : 4 042 DOUALA |  |
| 7. |  | UNION BANK OF CAMEROON PLC (UBC), B.P : 15 569 DOUALA |  |
| 8. |  | UNITED BANK FOR AFRICA (UBA), B.P : 2 088 DOUALA |  |
| 9. |  | ECOBANK CAMEROON (EBC), B.P : 582 DOUALA |  |
| 10. |  | STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON (SCBC), B.P : 1 784 DOUALA |  |
| 11. |  | NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK (NFC BANK), B.P : 6 578 YAOUNDÉ |  |
| 12. |  | BANQUE CAMEROUNAISE DES PETITES ET MOYENNESENTREPRISES (BC-PME), B.P. 12 962 YAOUNDE |  |
| 13. |  | BANQUE GABONAISE POUR LE FINANCEMENT INTERNATIONAL (BGFIBANK), B.P : 11 834 YAOUNDE |  |
| 14. |  | BANQUE ATLANTIQUE DU CAMEROUN (BACM), B.P : 2 933 DOUALA |  |
| 15. |  | BANK OF AFRICA CAMZEROUN (BOA Cameroun) |  |
| 16. |  | CREDIT COMMUNAUTAIRE D’AFRIQUE-BANK (CCA-BANK) BP 300, Douala |  |
| 17. |  | TOUTE AUTRE BANQUE AGREEE PAR LA COBAC |  |
| N° |  | II- COMPAGNIES D’ASSURANCES |  |
| 1. |  | CHANAS ASSURANCES, B.P : 109 DOUALA |  |
| 2. |  | ACTIVA ASSURANCES, B.P : 12 970 DOUALA |  |
| 3. |  | ZENITHE INSURANCE, B.P. 1 540 DOUALA |  |
| 4. |  | PRO ASSUR SA, B.P : 6 650 DOUALA |  |
| 5. |  | ASSURANCE ET REASSURANCE AFRICAINE (AREA) SA, B.P : 18 404 DOUALA |  |
| 6. |  | NSIA ASSURANCE S.A |  |
| 7. |  | CPA S.A |  |
| 8. |  | PRO Assur S. A. |  |
| 9. |  | S AAR Assurance S.A. |  |
| 10. |  | SAHAM Assurances S.A. |  |
| 11. |  | AREA Assurance S.A. |  |
| 12. |  | BENEFICIAL GENERAL Insurances S. A. |  |
| 13 |  | TOUTE AUTRE COMPAGNIE D’ASSURANCE AGREEE PAR LA COBAC |  |

PIECE 14 :

PLANS