| REPUBIQUE DU CAMEROUN Paix –Travail – Patrie ****** REGION DE L’EST ******* SERVIVES DU GOUVERNEUR ******** COMMISSION REGIONALE DE PASSATION DES MARCHES DE L’EST ******* |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ******* EAST REGION ******* GOVERNOR’S OFFICE ******* EAST REGIONAL PUBLIC TENDERS BOARD ******* |
| --- | --- | --- |

MAITRE D’OUVRAGE :           MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

AUTORITE CONTRACTANTE : GOUVERNEUR DE LA REGION DE L’EST

COMMISSION COMPETENTE : COMMISSION REGIONALE DE PASSATION DES MARCHES DE L’EST

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N_______/AONO/SDG/CRPM-ES/2023 DU __________ 2023                                      POUR  LES TRAVAUX DE REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES SINISTREES ET/OU PRESENTANT DES DANGERS POUR LES ELEVES AU LYCEE BILINGUE DE YOKADOUMA (DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO)

FINANCEMENT : BIP MINESEC, EXERCICE 2023

IMPUTATION :57 27 105 01 340020 361400411

AOUT 2023

Table des matières

Pièce n°1 : Avis d’Appel d’Offres (AAO)

  - Version française

  - Version anglaise

Pièce n°2 : Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO)

Pièces n°3 : Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)

Pièce n°4 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Pièce n°5 : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Pièce n°6 : Spécifications Techniques (ST)

Pièce n°7 : Cadre du bordereau des prix unitaires

Pièce n°8 : Cadre du détail quantitatif et estimatif

Pièce n°9 : Cadre du sous-détail des prix

Pièce n°10 : Modèle de la Lettre-Commande

Pièce n°11 : Modèles de documents à utiliser par les Soumissionnaires

Formulaire  n°1 : Modèle Déclaration d’intention de soumissionner

Formulaire  n°2 : Modèle de soumission

Formulaire   n°3 : Modèle de caution de soumission

Formulaire   n°4 : Modèle de caution de retenue de garantie

Formulaire   n°5 : Modèle de cautionnement définitif

Formulaire  n° 6 : Modèle de Caution d’Avance de Démarrage

Formulaire n° 7 : Modèle d’Attestation de Disponibilité

Formulaire n° 8 : Modèle d’Attestation de Visite de Site

Pièce n°12 :Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre des cautions    dans le cadre des marchés publics

Pièce n°13 : Grille d’évaluation

Pièce n°14 : Justificatif de la disponibilité de financement

Pièce n°1 : Avis d’Appel d’Offres (AAO)

  - Version française

| REPUBIQUE DU CAMEROUN Paix –Travail – Patrie ****** REGION DE L’EST ******* SERVIVES DU GOUVERNEUR ******** COMMISSION REGIONALE DE PASSATIONDES MARCHES DE L’EST ******* |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ******* EAST REGION ******* GOVERNOR’S OFFICE ******* EAST REGIONAL PUBLIC TENDERS BOARD ******* |
| --- | --- | --- |

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N°____/AONO/SDG/CRPM-ES/2023 du _______2023

pour les travaux de réhabilitation des infrastructures sinistrées et/ou présentant

des dangers pour les élèves au Lycée Bilingue de Yokadouma

(Département de la Boumba et Ngoko)

- OBJET DE L'APPEL D'OFFRES

Dans le cadre de l’exécution des travaux de réhabilitation des infrastructures sinistrées et/ou présentant des dangers pour les élèves au Lycée Bilingue de Yokadouma, dans la Commune de  Yokadouma, Département de la Boumba et Ngoko, Région de l’Est, le Gouverneur de la Région de l’Est, Autorité Contractante, lance un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence pour le compte de l’Administration bénéficiaire.

- CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent notamment :

- Travaux préparatoire ;

- Implantation-terrassement ;

- Fondations ;

- Maçonnerie-Elévations ;

- Charpente-Couverture-Plafond ;

- Menuiserie bois et métallique ;

- Electricité;

- Peinture

- VRD ;

- Equipement en matériel informatique.

- DELAI D’EXECUTION

Le délai maximum  prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d’offres est de quatre (04) mois calendaires maximum, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations.

- ALLOTISSEMENT

Sans objet.

- COUT PREVISIONNEL

Le coût prévisionnel de l’opération est de 47 500 000 (quarante sept millionscinq cents mille) de francs CFA.

- PARTICIPATION ET ORIGINE

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais intéressées, justifiant des capacités techniques, financières et juridiques.

- FINANCEMENT

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés sur le Budget d’Investissement Public (BIP) de la République du Cameroun, Exercice 2023, imputation budgétaire 57 27 105 01 340020 361400411 du Minesec.

- CAUTIONNEMENT PROVISOIRE

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission ayant une durée de validité de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date d’ouverture des offres, délivrée par un Etablissement Bancaire de premier ordre, ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministre chargé des Finances, d’un montant de neuf cent cinquante mille (950 000) de francs CFA.

- CONSULTATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables dans les Services du Gouverneur de la Région de l’Est (Division des Affaires Economiques, Sociales et Culturelles, tél. : 222 241 665) dès publication du présent avis.

- ACQUISITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Ledossierpeutêtreobtenu dans les Services du Gouverneur de la Région de l’Est (Division des Affaires Economiques, Sociales et Culturelles, tél. : 222 241 665) dès publicationduprésentavispar voie de presse écrite et par voie d’affichage dans les Services du Gouverneur,sur présentation d’une quittance de versement à la Trésorerie Générale de Bertoua d’une somme non remboursable au titre des frais de dossier de 75 000 (soixante quinze) F CFA.

- REMISE DES OFFRES

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06)copies marqués comme tels, devra parvenir ou être déposée contre récépissé dans les Services du Gouverneur de la Région de l’Est (Division des Affaires Economiques, Sociales et Culturelles, tél. : 222 241 665), au plus tard le __________ à ____ Heures préciseet devra porter la mention:

« Avis d’Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence

N°____/AONO/SDG/SG/CRPM-ES/2023 du _____2023

Pour les travaux de réhabilitation des infrastructures sinistrées et/ou présentant des dangers

pour les élèves au Lycée Bilingue de Yokadouma (Département de la Boumba et Ngoko)

A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »

- RECEVABILITE DES OFFRES

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet,…), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances.

- OUVERTURE DES PLIS

Les offres seront dépouillées le __________ à __________ heures par la Commission Régionale de passation des Marchés Publics de l’Est siégeant, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier, à la salle de réunions de la Délégation Régionale des Marchés Publics de l’Est.

- Critères d’évaluation des offres :

Les critères éliminatoires et de qualification des soumissionnaires sont les suivants:

A. Critères éliminatoires :

        - Offre administrative

- Absence de la caution de soumission ;

- Non-conformité de l’une des pièces du dossier administratif après le délai de 48h règlementaire ;

        - Offre technique

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

- N’avoir pas réuni au moins 80% de critères de qualification.

        - Offre financière

- Absence d’une pièce financière ;

- Omission dans le bordereau des prix unitaires ou dans le devis, d’un prix d’une tâche quantifiée.

N.B : Les copies certifiées des pièces antérieurement légalisées seront systématiquement rejetées.

B. Critères essentiels de qualification :

Les critères, explicités dans le règlement particulier du DAO et relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

| - la capacité financière | Oui/Non ; |
| --- | --- |
| - Les références de l’Entreprise | Oui/Non ; |
| - Le matériel et les équipements essentiels | Oui/Non ; |
| - L’expérience du personnel d’encadrement. | Oui/Non ; |
| - Proposition techniques de l’offre | Oui/Non ; |
| - Présentation générale de l’offre | Oui/Non. |

Toute offre ayant obtenu au moment de son évaluation technique, un pourcentage de « Oui » supérieur ou égal à quatre-vingt pour cent (80%), serra examinée sur le plan financier.

- ATTRIBUTION

L’Autorité Contractante attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

- DUREE DE VALIDITE DES OFFRES

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les renseignements complémentaires sur l’Appel d’Offres peuvent être obtenus dans Services du Gouverneur de la Région de l’Est (Division des Affaires Economiques, Sociales et Culturelles, tél. : 222 241 665).

Pour toutes tentatives de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler les Services du Gouverneur de la Région de l’Est au 222 241 665 ou le numéro vert de la CONAC « 1517 ».

| Copies: MINESEC ; MINMAP ; ARMP; Président CRPM-ES ; AFFICHAGE ; ARCHIVES. | Bertoua, le _________________ Le Gouverneur de la Région de l’Est (Autorité Contractante), |
| --- | --- |

  - Version anglaise

| REPUBIQUE DU CAMEROUN Paix –Travail – Patrie ****** REGION DE L’EST ******* SERVIVES DU GOUVERNEUR ******** COMMISSION REGIONALE DE PASSATION DES MARCHES DE L’EST ******* |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ******* EAST REGION ******* GOVERNOR’S OFFICE ******* EAST REGIONAL PUBLIC TENDERS BOARD ******* |
| --- | --- | --- |

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER IN EMERGENCY PROCEDURE

N°_____/AONO/SDG/CRPM-ES/2023 of _______

For the rehabilitation and equipment of the Government Bilingual                                                         High School (GBHS) of Yokadouma (Boumba et Ngoko Division)

1. SUBJECT OF THE INVITATION TO TENDER

Within the framework for the rehabilitation and equipment of the Government Bilingual                                                         High School (GBHS) of Yokadouma, the Governor of the East Region, Contracting Authority hereby launches a national invitation to tender in emergency procedure for the beneficiary administration.

2. NATURE OF WORKS

The works subjects of this contract include:

- Preliminary works ; - Implantation-Earthworks ; - Foundations ;

- Masonry-Elevations; - Framework-Cover-Ceiling;

- Wood and Metal works;

- Electricity ;

- Painting ;

- Roads and various networks.

- Computer Equipment

3.EXECUTION DEADLINE

The maximum execution deadline provided for the Project Owner for the execution of the works, subject of this tender shall befour (04) months, from the date of notification of service order to start prestations.

4. ALLOTMENT

None object

5. ESTIMATED COST

The estimated cost of the operation following prior studies stands is: forty seven millions five hundred thousand (47 500 000) francs CFA.

6.PARTICIPATION AND ORIGIN

Participation in this invitation to tender is open to qualified contractors based in Cameroon, with the technical, financial and legal capacities to carry out the above described project.

7. FINANCING

Works which form the subject of this invitation to tender shall be financed by the public investment budget (PIB) of the Republic of Cameroon, Exercise 2023.Budget allocation N°------------------ ofMinistry of secondary education

8. PROVISIONAL BID BOND

Each bidder must include in his administrative documents, a bid bond issued by a first rate-bank approved by the Ministry in charge of Finance featuring on the list in document 12 of the tender file of an amount of 950 000 (nine hundred fifty thousand) francs CFA and valid for three (03) months beyond the original date of the validity of the offers.

9. CONSULTATION OF TENDER FILE

The file may be consulted during working hours at the Governor’s Office (Economic, Social and Cultural Affairs Division, Tel.: 222 241 665) as soon as this notice is published.

10. ACQUISITION OF TENDER FILE

The file may be obtained at the Governor’s Office (Economic, Social and Cultural Affairs Division, Tel.: 222 241 665) from publication the present tender by press voice and notice voice in the Governor’s offices as soon as this notice is published against payment of a non refundable sum of 75 000 (seventy five thousand) francs CFA payable in the Public Treasuryas files charge.

11. SUBMISSION OF OFFERS

Each offer drafted in English or French in seven (7) samples, including the original and six (6) copies marked as such, shouldreach at the Governor’s Offices (Economic, Social and Cultural Affairs Division not later than________ at ____ o’clockand should carry the inscription:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER IN EMERGENCY PROCEDURE

N°_____/ONIT/SDG/CRPM-ES of ___________

For the rehabilitation and equipment of the Government Bilingual                                                         High School (GBHS) of Yokadouma  in emergency procedure

“To be opened only during the bid-opening session”

12. ADMISSIBILITY OF OFFERS.

Under pain of rejection, the administrative documents required, must be produced in originals or true copies certified by the issuing service or an administrative authority (Senior Divisional Officer, Divisional Officer…) in accordance with the Special Conditions of the invitation to tender.

They must obligatory not be older than three months or must not be produced after the signing of the tender file.

Any incomplete offer in accordance with the prescriptions of this notice and tender file shall be declared inadmissible. Especially the absence of a bid bond issued by a first-rate bank approved by the Ministry in charge of Finance.

13. OPENING OF BIDS

The bids shall be opened in a single phase on _________at ________ o’clock, at the Conference Hall of the East Regional Delegation of MINMAP, in the presence of only bidders or be represented by a duly mandated person with a perfect knowledge of the file.

14- EVALUATION CRITERIA

A- Main eliminatory criteria

- Administrative offer

- Absence of the bid bond ;

- Non conformity of a document after 48 hours regular extension.

- Technical offer

- False declaration or document ;

- Having not gather at least 80% of “Yes” in qualification criteria.

- Financial offer

- Absence of a financial document;

- Omission, in the unit price memo or the estimate, of the price of a quantified task.

N.B: The certified copies of the previously legalized documents will be systematically rejected.

B- Main qualification criteria

The criteria relations to the qualification of candidate are indicated as followed:

- Solvability				                                                                      Yes/No ;

- Supplier’s references								      Yes/No ;

- Experience of supervisory staff							      Yes/No ;

- Availability of material and essential equipment			    	                 Yes/No ;

- Technical proposal (including methodology and expenditure schedule)	                 Yes/No;

- General presentation of the offer.                                                                      Yes/No.

Only bidders that technical offers have received at least 80% of "Yes" will have their financial offers analyzed.

15. AWARD

The Contracting authority will assign the market to the tenderer whose offer has been recognized compliant for the main thing to the File of offer call and that arranges some requisite technical and financial capacities to execute the Market in a satisfactory way and whose offer has been valued least saying while including the proposed discounts if the case arises

16. VALIDITY OF OFFERS

Bidders will remain committed to their offers for 90 days from the deadline set for the submission of tenders.

17. COMPLEMENTARY INFORMATION

Complementary technical information may be obtained during working hours at the Governor’s Office (Economic, Social and Cultural Affairs Division, Tel.: 222 241 665).

For all tentative of corruption either bad practice facts please call the Governor’s office at following number: 222 241 665 or CONAC by dialing the “1517”.

| Copy: - MINAT - MINMAP - ARMP - P/CRPM/EAST - Notice boards | Bertoua, the _________________ The Governor of the East Region, Contracting Authority |
| --- | --- |

Pièce n°2 : Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO)

# SOMMAIRE

# A. Généralités

## Article 1 : Portée de la soumission

## Article 2 : Financement

## Article 3 : Fraude et corruption

## Article 4 : Candidats admis à concourir

## Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

## Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

## Article 7 : Visite du site des travaux

# B. Dossier d’Appel d’Offres

# Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

# Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

# Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

# C. Préparation des offres
Article 11 : Frais de soumission

## Article 12 : Langue de l’offre

## Article 13 : Documents constituant l’offre

## Article 14 : Montant de l’offre

## Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

## Article 16 : Validité des offres

## Article 17 : Caution de soumission

## Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

## Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

## Article 20 : Forme et signature de l’offre

D. Dépôt des offres
Article 21 : Cachetage et marquage des offres

## Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

## Article 23 : Offres hors délai

## Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

# E. Ouverture des plis et évaluation des offres
Article 25 : Ouverture des plis et recours

## Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

## Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

## Article 28 : Détermination de la conformité des offres

## Article 29 : Qualification du soumissionnaire

## Article 30 : Correction des erreurs

## Article 31 : Conversion en une seule monnaie

## Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

F. Attribution du Marché
Article 34 : Attribution

## Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

## Article 36 : Notification de l’attribution du marché

## Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

## Article 38 : Signature du marché

## Article 39 : Cautionnement définitif

REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES

# A. Généralités

## Article 1 : Portée de la soumission

1.1.	L’Autorité Contractante, tel qu’il est défini dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), ci-après dénommé “ Autorité Contractante ”, lance un Appel d’Offres pour les Travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO. Le nom, le numéro d’identification faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO. Il y est fait ci-après référence sous le terme “les Travaux”.

1.2.	Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3.	Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme « jour » désigne un jour calendaire.

## Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

## Article 3 : Fraude et corruption

3.1.	L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, l’Autorité Contractante :

a.     Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

i.	Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

ii.	Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

iii.	“Pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv.	“Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b.	Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2.	Le Ministre Délégué à la Présidence, Chargé des Marchés Publics, Autorité des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

## Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1.	Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré-qualification.

4.2.	En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

a.	Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b.  Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

i.	Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

ii.   Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

c.   Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d.   Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer   qu’elle est :

- juridiquement et financièrement autonome,

- administrée selon les règles du droit commercial et

- n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte de l’Autorité Contractante.

## Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1.	Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2.	Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

## Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1.	Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a.   Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire;

b.  Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i.	La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

ii.	Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

iii.  Les commandes acquises et les marchés attribués ;

iv.  Les litiges en cours ;

v.  La disponibilité du matériel indispensable.

6.2.	Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a.	L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

b.    	 L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c.    	 La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d.     Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché ;

e.   	En cas de groupement solidaire, les co-contractants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3.	Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4.	Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

## Article 7 : Visite du site des travaux

7.1.	Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2.	Le Maître d’Ouvrage Délégué autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent l’Autorité Contractante, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3.	L’Autorité Contractante peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

# B. Dossier d’Appel d’Offres

## Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1.	Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

Pièce 1 :	Avis d’Appel d’Offres (AAO) (Versions française et anglaise)

Pièce 2 :	Règlement Général d’Appel D’offres (RGAO)

Pièce 3 :	Règlement Particulier d’Appel D’offres (RPAO)

Pièce 4 :	Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Pièce 5 :	Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Pièce 6 :	Cadre du Bordereau des Prix Unitaires(BP)

Pièce 7 :	Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif (DQE)

Pièce 8 :          Cadre du sous-détail des prix unitaires

Pièce 9 :           Formulaire de Soumission (9.1) et Modèle de Projet de Contrat (9.2)

Pièce 10:	Textes et fiches modèles

- Modèle de garantie Bancaire de cautionnement provisoire (garantie de soumission)

- Modèle de cautionnement définitif

- Modèle de Garantie Bancaire de restitution d’avance de démarrage

- Modèle de Garantie Bancaire de remplacement de la retenue de garantie

- Modèle de l’Attestation de solvabilité

- Modèle d’attestation de visite des lieux

- Modèle de fiche de renseignement sur le personnel d’encadrement du chantier

- Modèle de fiche de présentation du matériel, personnel

- Modèle de fiche des références de l’entreprise

- Fiche du nombre de marchés réalisés

- Fiche de chiffre d’affaires

- Fiche de contrats en cours

- Modèle de fiches d’organisation et de méthodologie

- Modèle de planning des travaux

- Travaux de sous-traitance envisagés

- Modèle de pouvoir au mandataire (en cas de groupement d’entreprises)

- Modèle du cadre d’Accord du groupement

Pièce 11 :	Les plans types ;

Pièce 12 :	La liste des Banques et Compagnies d’Assurance agréées et habilitées à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics ;

Pièce 13 :	La grille d’évaluation

Pièce 14 :       Justification de la disponibilité de financement

8.2.	Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

## Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1.	Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO. L’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON),  Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2.	Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès de l’Autorité Contractante.

9.3.	Le recours doit être adressé à l’Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé de la Régulation des marchés publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir à l’Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4.	L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

## Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.1. L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité Contractante par écrit.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

# C. Préparation des offres

## Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

## Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

## Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

i.  Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- a souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- a acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

- n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- n’est pas frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

b.1. 	Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b.2.	 Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3.		Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4. 	Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

- La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur,   signée et datée ;

- Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

- Le détail estimatif dûment rempli ;

- Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

- L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché si cette condition est précisée dans le RPAO.

## Article 14 : Montant de l’offre

14.1. 	Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. 	Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. 	Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. 	Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. 	Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8.

## Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

15.1. 	En cas d’Appel d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. 	Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

- Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

- Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

- Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l’Autorité Contractante spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

- Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. 	L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. 	Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par l’Autorité Contractante et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

15.6. 	Pour les Appels d’Offres Nationaux, la monnaie utilisée est le franc CFA.

## Article 16 : Validité des offres

16.1. 	Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3.	Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au (x) soumissionnaire (s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

## Article 17 : Caution de soumission

17.1. 	En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. 	La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4. 	Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenues seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. 	La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6. 	La caution de soumission peut être saisie :

- Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

- Si, le soumissionnaire retenu :

i.	Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

ii. 	Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO.

## Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disant.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 31.2 (g) du RGAO.

## Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que l’Autorité Contractante ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

## Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

# D. Dépôt des offres

## Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1.		Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

21.2.  Les enveloppes intérieures et extérieures :

a.  Seront adressées à l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

b.   Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3. 	Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l'article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

21.4.	Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 	Susvisés, L’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

## Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1. 	Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

22.2.	L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

## Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après les, date et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

## Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1.	Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION »

24.2. 	La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3.	Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

24.4.	Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

# E. Ouverture des plis et évaluation des offres

## Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1. 	La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2.	Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. 	Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres financières] et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. 	Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5.	Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. 	A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7.	En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et à l’Autorité Contractante.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

## Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1.	Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.

26.2.	Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3.	Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

## Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

27.1. 	Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, s’il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 29 du RGAO.

27.2. 	Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

## Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. 	La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2.	La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3.	Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i.  	Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii. 	Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. 	Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. 	Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5.	L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

## Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

## Article 30 : Correction des erreurs

30.1. 	La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a.	S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b.	Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c.	S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2. 	Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. 	Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disant, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

## Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1.	Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. 	La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

## Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. 	Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous-commission d’analyse.

32.2. 	En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a. 	En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO;

b. 	En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c.  	En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO

d. 	En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable;

e. 	En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f.  	Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g.   Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’Autorité Contractante dans le RPAO.

32.3. 	L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. 	Si l’offre évaluée la moins-distante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation de l’Autorité Contractante des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous-détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre avec avis systématique de l’ARMP en application de la circulaire N°002/CAB/PM du 31/01/2011.

## Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

# F. Attribution du Marché

## Article 34 : Attribution

34.1.	L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2.	Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins disant sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

## Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

## Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que l’Autorité Contractante paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

## Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.7.	L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2.	L’Autorité Contractante est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3.	Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4.	En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, à l’Autorité Contractante et au président de la commission de passation des marchés.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

## Article 38 : Signature du marché

38.1. 	Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du marché à compter de la date de souscription par l’attributaire du projet de marché.

38.2.	Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

## Article 39 : Cautionnement définitif

39.1.	Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, l’entrepreneur fournira à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2. 	Le cautionnement dont le taux varie  entre 2 et 5% du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement financier agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit de l’Autorité Contractante ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

Pièces n°3 : Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)

Règlement Particulier de l’Appel d’Offres

Les dispositions ci-après, qui sont spécifiques aux Travaux faisant l’objet de l’Appel d’Offres, complètent ou, le cas échéant, précisent les dispositions du RGAO. En cas de conflit, les dispositions ci-après prévalent sur celles du RGAO. Les numéros de la première colonne se réfèrent à l’article correspondant du RGAO.

En cas de conflit, les dispositions ci-après prévalent sur celles du RGAO.

| Clauses du RGAO | DISPOSITIONS DU RPAO |
| --- | --- |
| 1 | Introduction |
| 1.1 | Définition des Travaux: Le présent Appel d’Offres a objet, les travaux de réhabilitation des infrastructures sinistrées et/ou présentant des dangers pour les élèves au Lycée Bilingue de Yokadouma, dans la Commune de Yokadouma, Département de la Boumba et Ngoko, Région de l’Est. Ces travaux, conformément aux spécifications techniques essentielles contenues dans le CCTP, comprennent notamment : - Travaux préparatoires ; - Implantation -terrassement ; - Fondations ; - Maçonnerie-Elévations ; - Charpente-Couverture-Plafond ; - Menuiserie bois et métallique ; - Electricité; - Peinture - VRD ; - Equipement en matériel informatique. Nom et adresse de l’Autorité Contractante : Le Gouverneur de la Région de l’Est. Référence de l’Appel d’Offre: Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N°____/AONO/SDG/CRPM-ES/2023 du ………………. |
| 1.2 | Délai d’exécution : Quatre (04) mois au maximum |
| 2.1 | Source de financement : Budget d’Investissement Public (BIP) du Minesec, exercice 2023 Nom du projet : Travaux de réhabilitation des infrastructures sinistrées et/ou présentant des dangers pour les élèves au Lycée Bilingue de Yokadouma, dans la Commune de Yokadouma, Département de la Boumba et Ngoko, Région de l’Est |
| 5.1 | Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services : Pour l’exécution du présent Contrat, les matériaux et matériels utilisés proviendront de préférence du Cameroun, sous réserve de leur conformité aux normes techniques et à condition que leurs prix soient homologués. Toutefois, en cas de dérogations législatives ou réglementaires, ou résultant des conventions ou accords internationaux, le Ministre du Commerce autorise l’importation desdits produits. |
| 6 | Critèresd’évaluation des soumissionnaires : |
|  | Critères éliminatoires Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation suivant les critères essentiels. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire. Il s’agit notamment de : - Offre administrative - l’absence d’une pièce administrative requise dans un délai de 48 heures ; - la non-conformité d’une pièce par rapport au modèle type dans un délai d’au plus 48 heures ; -une fausse déclaration ou une pièce falsifiée. - Offre technique - offre technique incomplète ; - une fausse déclaration ou une pièce falsifiée ; - n’avoir pas de chantier abandonné ; - Note de l’offre technique inférieure à 20 sur 25. - Offre financière - offre financière incomplète ; - absence d’un prix unitaire quantifié. |
|  | Critères essentiels de qualification des soumissionnaires : |
| 6.1 | - Examen de la conformité des pièces administratives (Enveloppe A) - Evaluation des offres techniques (Enveloppe B) B-1 Capacité Financière : -------------------------------------------------------- Oui/Non - Attestation d’un établissement bancaire de 1er ordre, justifiant la solvabilité financière du soumissionnaire d’au moins 24 000 000 (vingt quatre millions) F CFA ; B-2- Références de l’Entreprise ---------------------------------------------------------------- Oui/Non - Justifier sur les trois (03) dernières années, 2020 ; 2021 ; 2022 la réalisation des projets de construction de bâtiments publics et d’équipement pour un montant cumulé d’au moins 20 000 000 (vingt millions) F CFA TTC ; - Justifier des prestations au cours des exercices 2020 ; 2021 ; 2022 dans les domaines, autres que les constructions neuves ou d’équipement, y compris les fournitures dans les structures publiques, parapubliques pour un montant cumulé d’au moins 25 000 000 (vingt cinq millions)F CFA TTC. NB : les justificatifs comprennent notamment : - Les contrats (première et dernière page) ou bons de commande ; - Les procès-verbaux de réception (provisoire ou définitive) pour chaque Contrat ou Bon de commande B-3 - Matériel : ………………………………………………………………… Oui/Non - Le soumissionnaire doit justifier la propriété des équipements essentiels pour la réalisation des travaux par la présentation des factures d’achat dudit matériel) ; 2) Le soumissionnaire doit justifier la possession (en propriété ou en location) de moyens logistiques ou de transport appropriés pour l’approvisionnement du chantier. L’entreprise devra disposer au moins du matériel ci-après : - Un matériel roulant (benne, camionnette ou pickup), - Une (01) bétonnière, - Une (01)) aiguille vibrante, - Cinq (05) pelles rondes, - quatre (05) pelles bèches, - quatre (04) brouettes, - Cinq (05) pioches, - quatre (04) niveaux à bulle d’air, - une (01) cisaille, - une (01) fiole, - un (01) fil à plomb, - dix (10) casques de sécurité, - dix (10) paires de bottes, - vingt (20) chasubles ; - Pince à sertir ; - multimètre numérique ; - une (01) boite à pharmacie. B-4- Personnel de chantier : ……………………………………………..…… Oui/Non Ce critère est remplisi au moins une (01) des trois (03) exigences ci-après est justifiée: - Justifier la possession dans son personnel d’un conducteur des travaux ayant la qualification d’au moins Technicien Supérieur de Génie civil ou équivalent et une ancienneté d’au moins cinq (05) ans dans le domaine des BTP (joindre une copie certifiée du diplôme, une attestation de présentation de l’original du diplôme, un cv daté et signé par le concerné et une attestation de disponibilité). - Justifier la possession dans son personnel d’un chef de chantier ayant la qualification d’au moins BAC F4 Génie civil ayant une expérience d’au moins trois (03) ans dans le domaine des constructions civiles. (joindre une copie certifiée du diplôme, une attestation de présentation de l’original du diplôme, cv daté et signé par le concerné et une attestation de disponibilité). - S’engager sur l’honneur à recruter un personnel d’exécution qualifié par corps d’état (joindre état nominatif du personnel d’encadrement à recruter et préciser leur qualification. B-5 – Compréhension du projet et Présentation de l’Offre : …………….… Oui/Non Ce critère est rempli si au moins six (06) des sept (07) exigences ci-après sont réunies : - Un rapport de visite du site signé sur l’honneur par le soumissionnaire décrivant l’état des lieux et recensant les différents points de ravitaillement éventuels en matériaux ; - Méthodologie d’exécution détaillée conforme aux règles de l’art de chaque lot de travaux ; - Planning d’exécution détaillé des travaux ; - Planning d’approvisionnement en matériaux concordant avec le planning d’exécution des travaux ; - Un organigramme de chantier ; - Le Cahier des Clauses Techniques Particulières. Présentation des Offres en trois volumes avec séparation des pièces de chaque volume par des intercalaires en couleur. Seules les offres financières des soumissionnaires qui obtiendront un pourcentage de « Oui » supérieur ou égal à 80% (dont quatre (4) «Oui» sur les cinq (5) critères B-1 ; B-2 ; B-3 ; B-4 ; et B-5) seront évaluées. - Evaluation de l’offre financière (Enveloppe C) Pendant l’évaluation, le montant final de l’offre proposée sera arrêté comme suit : - a- S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ; - b- Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ; - S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus. - Le montant figurant dans la soumission est réputé engager le soumissionnaire. Si le soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie. |
| 7.3 | Visite du site des travaux et réunion préparatoire : Le soumissionnaire doit effectuer une visite du site des travaux. |
| 12 | Langue de l’offre : Français ou Anglais |
| 13 | Documents constituant l’appel d’offres |
| 13.1 | La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être complétée, regroupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit : Enveloppe A - Volume I : Pièces administratives - Une déclaration indiquant l’intention de soumissionner selon le modèle en annexe, précisant l’identité du représentant du Cocontractant soumissionnaire, la raison sociale, la boîte postale et la localisation géographique du siège social ; - Une attestation de non-exclusion du Cocontractant, délivrée par l'Agence de Régulation des Marchés Publics ; - Une attestation de non redevance délivrée par le Chef du Centre des Impôts territorialement compétent certifiant que le soumissionnaire a effectué les déclarations réglementaires en matière d’impôts pour l’exercice en cours, datant de moins de trois mois; - Une attestation de non-faillite délivrée par la Chambre de Commerce ou du Greffe du Tribunal du lieu du siège social du Cocontractant ; - Une attestation d’immariculation ; - Une attestation pour soumission délivrée par la CNPS, portant les références de l’Avis d’Appel d’Offres ; - Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire ; - La caution de soumission (suivant modèle joint) d’un montant de 950 000 (neuf cent cinquante mille) F CFA d’une durée de validité de trois (03) mois ; - La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres. - Un plan de localisation signé et timbré au tarif en vigueur ; - Le Cahier des Clauses Administratives Particulières paraphé sur toutes les pages. N.B. : Toutes les pièces énumérées ci-dessus devront dater de moins de trois mois et être signées par l'autorité compétente des administrations concernées, les pièces certifiées devront l’être par les administrations signataires des originaux. Enveloppe B - Volume II : Offre technique - Les références de l’Entreprise pour les travaux similaires durant les trois (03) dernières années (joindre copies des contrats première et dernière pages plus PV de réception ; - Le C.V, la copie du diplôme des personnes devant assurer les fonctions de Conducteur des travaux et de Chef de chantier. Le Conducteur des travaux devra avoir au moins la qualification de Technicien supérieur de Génie électrique justifiant la réalisation d’au moins trois (03) projets similaires. Le Chef de chantier devra le niveau BAC F4 Dénie civil, prouvant la réalisation d’au moins deux (02) projets de construction civile. - La liste complète du personnel d’exécution et l’organigramme de l’entreprise. - Les moyens matériels de l’Entreprise compatibles avec la nature des travaux ; - Une note technique datée et signée fournissant tous les renseignements concernant le mode d’exécution des travaux ; - Le planning d’exécution des travaux ; - Le Planning des approvisionnements en matériaux de construction ; - Un commentaire expliqué du planning d’exécution des travaux ; - Un rapport de visite du site établi et signé par le soumissionnaire décrivant l’état des lieux, la nature et la quantité des travaux à réaliser ; - Une attestation émanant d’un établissement bancaire implanté sur le territoire Camerounais et agréé par le Ministère des Finances, certifiant la solvabilité financière de l’Entreprise. Cette attestation indiquera : - Si l’Entreprise est capable de préfinancé sur ses fonds propres ; - Si elle bénéficie des facilités de préfinancement de trésorerie octroyées par cet établissement bancaire. - Un organigramme du chantier. - Le Cahier des Clauses Techniques Particulières paraphé sur toutes les pages. Enveloppe C-Volume III : Offre financière - La soumission proprement dite, en original rédigée suivant le modèle fourni dans le présent Appel d’Offres, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ; - Le Sous-détail des Prix Unitaires paraphé sur toutes les pages par le soumissionnaire; - Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli daté et signé par le soumissionnaire : - Le Détail Estimatif dûment rempli daté et signé par le soumissionnaire Chacune des enveloppes A, B et C contenant l'original et les copies sera fermée et scellée. Les trois enveloppes seront placées dans une quatrième enveloppe elle-même fermée et scellée portant la mention suivante : « Avis d’Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N°____/AONO/SDG/SG/CRPM-ES/2023 du _______2023 Pour les travaux de réhabilitation des infrastructures sinistrées et/ou présentant des dangers pour les élèves au Lycée Bilingue de Yokadouma, dans la Commune de Yokadouma, Département de la Boumba et Ngoko, Région de l’Est A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement » NB : Les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen. |
|  | Prix et monnaie de l’offre |
| 14.4 | Révision des prix : Les prix de la Lettre -Commande ne sont pas révisables |
| 15.2 et 15.3 | Monnaie du pays du Maître d’Ouvrage : (monnaie nationale) : Franc CFA |
|  | Préparation et dépôt des offres |
| 16.1 | Période de validité des Offres : La période de validité des offres est de 60 (soixante) jours à partir de la date limite de dépôt des offres |
| 17.1 | Montant de la caution de soumission : 950 000 (neuf cent cinquante mille) francs CFA |
| 18.1 | Les offres sont appelées sur la base d’un délai d’exécution des travaux compris entre 90 jours au minimum et 120 jours au maximum. Le délai d’exécution proposé par le soumissionnaire retenu deviendra le délai d’exécution contractuel. |
| 18.3. | Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiés ci-dessous ne sont pas permises. |
| 19.1 | Il n’y aura pas de réunion préparatoire à l’établissement des offres. Cependant, une visite du site des travaux par le soumissionnaire est obligatoire (Clause 7.3 du RGAO). |
| 20.1 | Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées : 07 (sept) exemplaires dont (01) un original et 06 (six) copies marqués comme tels. |
| 21.2 | Adresse de l’Autorité Contractante à utiliser pour l’envoi des offres: Services du Gouverneur de la Région de l’Est (Division des Affaires Economiques, Sociales et Culturelles), Tél. : 222 241 665 |
| 22.1 | Date et heure limites de dépôt des offres: Chaque offre rédigée en français ou en anglais devra parvenir ou être déposée contre récépissé dans les Services du Gouverneur de la Région de l’Est (Division des Affaires Economiques, Sociales et Culturelles), Tél. : 222 241 665, au plus tard le …………………….à ……………. et devra porter la mention: « Avis d’Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N°____/AONO/SDG/SG/CRPM-ES/2023 du _______2023 Pour les travaux de réhabilitation des infrastructures sinistrées et/ou présentant des dangers pour les élèves au Lycée Bilingue de Yokadouma, dans la Commune de Yokadouma, Département de la Boumba et Ngoko, Région de l’Est A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement » |
| 25.1 | Lieu, date et heure de l’ouverture des plis: L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle de réunion de la Délégation Régionale des Marchés Publics de l’Est. L’ouverture des offres administratives, techniques et financières aura lieu le ________________ à ___________ heures précises, heure locale, par la Commission Régionale de Passation des Marchés auprès du Gouverneur de la Région de l’Est. |
|  | EVALUATION ET COMPARAISON DES OFFRES |
| 32.1 | Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la sous-commission d’analyse. |
|  | ATTRIBUTION DE LA LETTRE-COMMANDE |
| 39.1. 39.2. | La Lettre-Commande sera attribuée au soumissionnaire ayant proposé l’offre financière la moins-disante et ayant rempli les conditions d’ordre technique requises. |

Pièces n°4 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

Sommaire

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet du marché

Article 2 : Procédure de passation du marché

Article 3 : Attributions du Maitre d’Ouvrage, du Chef de Service du Marche, de l’Ingénieur du Marche et du Maitre d’Œuvre

Article 4 : Langues, législation et règlementation applicables

Article 5 : Pièces constitutives du marché

Article 6 : Textes généraux applicables

Article 7 : Communication

Article 8 : Ordres de service

Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles

Article 10 : Personnel du Cocontractant

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES

Article 11 : Avance de démarrage

Article 12 : Garanties et cautions

Article 13 : Montant du marché

Article 14 : Lieu et mode de paiement

Article 15 : Variation des prix

Article 16 : Formules d’actualisation des prix

Article 17 : Valorisation des travaux

Article 18 : Règlement des travaux

Article 19 : Intérêts moratoires

Article 20 : Pénalités de retard

Article 21 : Règlement en cas de groupement d’entreprises

Article 22 : Décompte final

Article 23 : Décompte général et définitif

Article 24 : Régime fiscal et douanier

Article 25 : Frais de timbre et droits d’enregistrement

Article 26 : Nantissement

CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX

Article 27 : Délais d’exécution du marché

Article 28 : Documents à fournir par le cocontractant

Article 29 : Assurances des ouvrages et responsabilité civile

Article 30 : Consistance des travaux

Article 31 : Organisation et sécurité du chantier

Article 32 : Implantation des ouvrages

Article 33 : Sous-traitance

Article 34 : Laboratoire de chantier et essais

Article 35 : Journal de chantier

CHAPITRE IV : RECEPTION DES TRAVAUX

Article 36 : Réception provisoire

Article 37 : Documents à fournir après exécution

Article 38 : Délai de garantie

Article 39 : Réception définitive

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 40 : Résiliation du marché

Article 41 : Cas de force majeure

Article 42 : Règlement des litiges

Article 43 : Autres documents à fournir par le cocontractant

Article 44 et dernier : Validité et entrée en vigueur du marché

# CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet de la Lettre-Commande

La présenteLettre-Commande a pour objet l’exécution des travaux de réhabilitation des infrastructures sinistrées et/ou présentant des dangers pour les élèves au Lycée Bilingue de Yokadouma, dans la Commune de  Yokadouma, Département de la Boumba et Ngoko, Région de l’Est.

Article 2 : Procédure de passation de la Lettre-Commande

La présenteLettre-Commande est passée après Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence.

## Article 3 : Attributions du Maitre d’Ouvrage, du Chef de Service du Marché, de l’Ingénieur du Marché le Maître d’Œuvre.

Pour l’application des dispositions du présent Marché et des textes généraux auxquels il se réfère, il est précisé que :

- le Maître d’Ouvrage est le Ministre des Enseignements Secondaires;

- le Maître d’Ouvrage Délégué est le Gouverneur de la Région de l’Est;

- le Chef de Service du Marché est le Délégué Régional des EnseignementsSecondaires de l’Est

- l’Ingénieur du Marché est le Délégué Départemental du Mindcaf Boumba et Ngoko;

- le Maître d’Œuvrede la présente Lettre-Commande est le Chef de Service de la Maintenance, des Infrastructures, du Matériel et des Equipements Scolaires de la DRES/EST

## Article 4 : Langues, législation et réglementation applicables

4.1.	Les langues utilisées sont le Français ou l’Anglais.

4.2.	Le cocontractant  s’engage à observer les lois, ordonnances, règlements en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du Marché.

Si au Cameroun, ces lois, règlements et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

## Article 5 : 	Pièces constitutives du marché

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

- la lettre de soumission ou l’acte d’engagement ;

- la soumission du cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;

- l’état des prix forfaitaires et le sous-détail des prix unitaires;

- le détail ou le devis quantitatif et estimatif ;

- le planning actualisé des travaux approuvés par le Maître d’œuvre ou par l’Ingénieur ;

- le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics des travaux mis en vigueur par arrêté N° 033 du 13 février 2007 ;

- le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés de bâtiment et  travaux publics ;.

- Les spécifications techniques etc.

## Article 6 :	Textes généraux applicables

Les textes généraux applicables sont :

La Lettre-Commande sera soumise aux textes généraux ci-après :

- La  Loi N° 2022/20 du 27décembre 2022 portant Loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2023 ;

- Le Décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- Le Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

- Le Décret n° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics;

- La Loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- La Loi n° 096/12 du 05 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l’Environnement ;

- La Loi n° 2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités d’exercice de la profession d’Ingénieur de Génie-civil ;

- Le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- Le Décret n° 2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun ;

- Le Décret N° 2011/1339 du 23 mai 2011 portant exonération des droits de régulation des marchés publics et accordant le bénéfice des frais d’acquisition des dossiers d’appels d’offres des marchés des Collectivités Territoriales Décentralisée ;

- Le Décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des  Marchés Publics;

- Le Décret N°2018/4992/PM du 21 Juin 2018 fixant les règles régissant le processus de maturation des projets d’investissement public ;

- L’Arrêté n° 033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics;

- L’Arrêté n° 093/CAB/PM du 05 novembre 2000 fixant les montants de la caution de soumission et les frais du dossier d’appel d’offres ;

- L’Arrêté n° 022/CAB/PM du 02 février 2011 fixant les modalités de recrutement des Consultants individuels ;

- La Circulaire n° 002/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des Marchés Publics ;

- La Circulaire n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de gestion des changements  des conditions économiques des Marchés Publics ;

- La Circulaire N° 00000006/C/MINFI  du 30 Décembre 2022  portant instructions relatives à l’exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’exécution  du Budget de l’Etat et des Autres Entités Publiques pour l’Exercice 2022;

- La Convention collective nationale des entreprises du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes du 25 août 2004 est à prendre en compte comme un texte d’application obligatoire pour les entreprises soumissionnaires du présent Marché et leurs sous-traitants.

La Convention collective nationale des entreprises du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes du 25 août 2004 est à prendre en compte comme un texte d’application obligatoire pour les entreprises soumissionnaires à la présente Lettre-Commande et leurs sous-traitants.

- la Circulaire n°001/C/MINFI du 28 décembre 2018 portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État et des autres Entités Publiques pour l’Exercice 2019 ;

- le CCTG français, notamment son préambule et les fascicules 1, 2, 4, 7, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 50, 56, 61, 62, 63, 65-A, 66, 68, 70 ainsi que les normes françaises (en l’absence de normes camerounaises) et les avis techniques du réseau technique français ;

- la convention collective nationale des entreprises du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes du 25 août 2004 ;

- les autres normes techniques en vigueur en République du Cameroun ;

- les DTU pour les travaux de bâtiment.

Article 7 : Communication

7.1.	Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent Marché devront être faites aux adresses suivantes :

- Dans le cas où le cocontractant est le destinataire : passé le délai de 15 jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Chef de Service son domicile, les correspondances seront valablement déposées à la mairie de la commune dans le ressort de laquelle les travaux sont exécutés ;

- Dans le cas où le Maître d’Ouvrage Délégué en est le destinataire : Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Est avec copies adressées dans les mêmes délais, au Chef de Service, au Maître d’Œuvre et à l’Ingénieur.

7.2. Le cocontractant  adressera toutes notifications écrites ou correspondance au Maître d’Œuvre, avec copie au Chef de Service du Marché.

Article 8 : Ordres de Service

8.1. L’ordre de service de commencer les travaux est signé par le Maître d’Ouvrage Délégué et notifié par le Chef de Service du Marché.

8.2. Les ordres de service à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par le Maître d’Ouvrage Délégué et notifiés par le Chef de Service du Marché.

8.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence financière seront signés par l’Ingénieur du Marché et notifiés par le Maître d’Œuvre, avec copies au Chef de Service du Marché.

8.4. Les ordres de service valant mise en demeure sont signés par le Maître d’Ouvrage Délégué et notifiés par le Chef de Service du Marché.

8.5. Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les ordres de service reçus.

Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles

Sans objet.

Article 10 : Personnel du cocontractant

10.1. Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Chef de Service. En cas de modification, le Cocontractant proposera un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément du Maître d’Œuvre, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d'Œuvre disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de Service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du présent Marché tel que visé ci-dessous ou d’application de pénalités.

# CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES

## Article 11 : Avance de démarrage

Le Maître d’Ouvrage pourra accorder, sur demande écrite du soumissionnaire, une avance de démarrage n’excédant pas 20% du montant TTC du marché et cautionnée à 100% par une banque agréée par  le Ministère en charge des Finances.

## Article 12 : Garanties  et cautions

12.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à trois pourcent (2%) du montant TTC du marché.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage délégué après demande du cocontractant.

12.2. Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixée à dix pourcent (10%) du montant TTC de la partie d’ouvrage concernée.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage délégué après demande du Cocontractant.

12.3. Cautionnement d’avance de démarrage

12.3-1 Conformément aux textes en vigueur et sur demande expresse du Cocontractant, il pourra être accordé une avance de démarrage d’un montant au plus égal à vingt pour cent (20%) du montant toutes taxes comprises du marché sans justification. Cette avance devra être cautionnée à cent pour cent (100%) par une banque de premier ordre installée sur le territoire camerounais, et agréé par le Ministre en charge des Finances.

12.3-2  L’avance de démarrage sera remboursée par prélèvement de cinquante pour-cent (50%) du montant des travaux de chaque décompte à partir du moment où les travaux effectués dépassent quarante pour cent (40%) du montant du marché. Il doit être terminé au plus tard lorsque le montant des travaux atteint quatre vingt pour cent (80%) de la valeur du marché. En tout état de cause, le remboursement devra être terminé un (01) mois avant la date d’expiration du délai contractuel.

12.3-3 Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Chef de Service du Marché donnera la main-levée de la part de la caution correspondante si le Cocontractant en fait la demande.

## Article 13 : Montant de la Lettre-Commande

Le montant de la Lettre-Commandeest détaillé ainsi qu’il suit :

| Montant HT | (en chiffres) | (en lettres) |
| --- | --- | --- |
| T.V.A (19,25%) | (en chiffres) | (en lettres) |
| A/I.R (2,2% ou 5,5%) | (en chiffres) | (en lettres) |
| MONTANT T.T.C | (en chiffres) | (en lettres) |
| NET À MANDATER | (en chiffres) | (en lettres) |

## Article 14 : Modalités de paiement

14.1.En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué au Cocontractant, dans les conditions indiquées dans la Lettre-Commande, le Cocontractant s’engage par les présentes à exécuter la Lettre-Commande conformément aux dispositions dudit marché.

14.2. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se libérera des sommes dues en francs CFA, soit _____________ (en lettres)_____ (en chiffres), par virement au compte n°_________ouvert au nom du Cocontractant à ___________________________________________.

14.3. La domiciliation bancaire n’est pas susceptible de changement durant l’exécution de la prestation.

## Article 15 : Variation des prix

15.1. Les prix sont réputés fermes et non révisables.

15.2. Modalités d’actualisation des prix (le cas échéant).

Conformément aux articles 146 et 147 du décret 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, il peut être procédé à une actualisation des prix.

## Article 16 : Formules d’actualisation des prix

Conformément aux articles 146 et 147 du décret 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, il peut être procédé à une actualisation des prix.

La formule d’actualisation qui sera alors utilisée est la  suivante :

P= P’ x T /T’

- P  représente le montant du prix actualisé, P’ le montant du prix avant actualisation ;

- T représente la valeur de l’indice du coût de la vie (indice général national) en vigueur au Cameroun, au premier jour du mois correspondant à l’échéance d’actualisation ;

- T’ représente les valeurs des mêmes indices 30 jours avant la date limite  de remise des soumissions mentionnée dans le RPAO.

On notera toutefois que les prix définis dans les soumissions seront considérés comme établis sur des bases économiques connues et ne pourront faire l’objet d’actualisation qu’en cas du dépassement du planning annexé au marché.

## Article 17 : Valorisation des prix

Ce marché est à prix unitaires et forfaitaires.

## Article 18 : Règlement des travaux

18.1 Constatation des travaux exécutés

Avant le trente (30) de chaque mois, le Cocontractant et le Maître d’Œuvre établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

18.2 Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, le Cocontractant remettra en sept (07) exemplaires au Maître d’Œuvre, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé au cocontractant. Le décompte du montant des taxes fera l’objet d’une écriture d’ordre entre les budgets du Ministère de l’Administration Territoriale et du Ministère en charge des Finances.

Le montant HTVA de l’acompte à payer au  Cocontractant sera mandaté comme suit :

-97,8% versé directement au compte du Cocontractant;

-2,2% versé au trésor public au titre de l’AIR dû par le Cocontractant.

Le Maître d’Œuvre transmettra à l’ingénieur au Chef de service, les décomptes qu’il a approuvés pour acheminement. Le chef de service les transmettra ensuite à l’organisme payeur. Une copie du décompte corrigé est retournée au cocontractant le cas échéant.

Les paiements seront effectués par la Trésorerie Paierie Générale de Bertoua après remise du décompte approuvé.

18.3 Décompte d’avance de démarrage (le cas échéant)

## Article 19 : Intérêts moratoires

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément à l’article 167 du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

## Article 20 : Pénalités de retard

20.1 Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

a. Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché ;

b. Un millième (1/1000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

20.2 Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base, sous peine de résiliation du marché.

## Article 21 : Règlement en cas de groupement d’entreprises

21.1 En cas de groupement d’entreprises les paiements seront effectués dans un compte unique.

21.2Les sous-traitants agréés ne pourront pas obtenir le bénéfice du règlement direct des travaux.

## Article 22 : Décompte final

Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de 30 jours après la date de réception provisoire, le cocontractant établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

## Article 23 : Décompte général et définitif

23.1 A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de Service dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le cocontractant et le Maître d’Ouvrage. Ce décompte comprend :

- le décompte final ;

- le solde ;

-la récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

23.2Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour renvoyer le décompte général et définitif  revêtu de sa signature.

23.2Le décompte général est soumis au visa préalable du Ministère chargé des Marchés Publics avant sa transmission à l’organisme payeur (Art 47 (1-f) du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics).

## Article 24 : Régime fiscal et douanier

La présente Lettre-Commande est soumise au régime fiscal et douanier en vigueur au Cameroun.

## Article 25 : Frais de timbre et droits d’enregistrement

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du Cocontractant, conformément à la réglementation.

### Article 26 : Nantissement

En vue de l’application du régime de nantissement institué par la  réglementation en  vigueur, sont désignés comme suit :

- Autorité chargée de la liquidation dela Lettre-Commande:

Le Délégué Régional des Enseignements Secondaires de l’Est, Chef de service du marché;

- Responsable chargé du paiement :

Le Trésorier Payeur Général de Bertoua.

# CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX

## Article 27 : Délais d’exécution de la Lettre-Commande

27.1 Le délai maximum  prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux est  de quatre (04) mois.

27.2 Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.

Article 28 : Documents à fournir par le cocontractant (Programme des travaux, Projet d’exécution, Plan d’assurance qualité)

a. Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant soumettra, en cinq (05)  exemplaires, à l'approbation du Chef de Service après avis du Maître d’Œuvre et de l’Ingénieur le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement et son plan de gestion environnemental.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit (08) à quinze (15) jours à partir de la date de  réception avec :

- soit la mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION ” ;

- soit la mention du rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

En cas de rejet, le Cocontractant disposera de huit (8) jours pour présenter un nouveau programme d’exécution. Le Chef de Service disposera d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.

L'approbation donnée par le Chef de Service n'atténuera en rien la responsabilité du Cocontractant. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du projet d’exécution ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

Le Cocontractant tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Maître d'Œuvre.

b. Le plan de gestion environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation.

c. Le Cocontractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer.

d. Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devront être soumis au visa du  Maître d’Œuvre un mois au moins avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.

e. Le Maître d’Œuvre disposera d’un délai de quinze(15) jours pour les examiner et faire connaître ses observations. Le Cocontractant disposera alors d’un délai de huit (08) jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

f. L’agrément donné par le Chef de Service, l’Ingénieur ou le Maître d’Œuvre ne diminue en rien la responsabilité du Cocontractant quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses du marché.

## Article 29: Assurances des ouvrages et responsabilité civile

Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché avant le paiement des décomptes :

- Assurance des risques causés à des tiers par son Personnel salarié au travail, et par le matériel qu’il utilise, du fait des travaux ;

- Assurance “Tous risques chantier”.

## Article 30 : Consistance des travaux

Les travaux, objet de la présentelettre-commande, concernent les travaux identifiés à la page de garde, définis dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et au Bordereau des prix (BP). Ils comprennent :

- Travaux  préparatoire ;

- Implantation -terrassement ;

- Fondations ;

- Maçonnerie-Élévations ;

- Charpente-Couverture-Plafond ;

- Menuiserie bois et métallique ;

- Electricité;

- Peinture

- VRD ;

- Equipement en matériel informatique.

## Article 31 : Organisation et sécurité du chantier

31.1 Les panneaux à placer au chantier devront être mis en place dans un délai maximum d’un mois après la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

31.2 En dehors des mesures de sécurité et d’hygiène prévues par le CAG, le cocontractant devra mettre à la disposition des travailleurs des tenues de sécurité, des toilettes et latrines adéquats durant leur travail.

## Article 32 : Journal de chantier

32.1 Le journal de chantier devra être disponible et sera signé contradictoirement par le Maître d’Œuvre et le représentant du Cocontractant systématiquement lors des réunions de chantier et à chaque visite.

32.2 C'est un document obligatoire et contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

CHAPITRE IV : RECEPTION DES TRAVAUX

## Article 33 : Réception provisoire

33.1 Épreuves comprises dans les opérations préalables à la réception

Avant la réception provisoire, le Cocontractant demande par écrit à l’Ingénieur avec avis du Maître d’œuvre, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception. Un Procès-Verbal de visite technique de pré-réception sera rédigé. Les réserves devront être levées avant la réception provisoire des travaux. Après l’établissement du procès-verbal de levée des réserves, le Cocontractant saisit le Chef de Service du marché avec avis de l’Ingénieur, pour lui proposer une date de réception des travaux dans un délai d’au moins vingt (20) jours.

33.2 La Commission de réception sera composée des membres suivants :

- Président : le Maître d’Ouvrage ou son représentant ;

- Membres :

- le Chef de Service du Marché ou son représentant;

- le Maître d’Œuvre;

- Le Représentant de l’Autorité Contractante;

- l’Agent chargé des opérations de Comptabilité-Matières de la DRES/Est

- le Proviseur du Lycée bilingue de Yokadouma

- le Cocontractant ;

- le Représentant du MINMAP territorialement compétent (en qualité d’Observateur (Art 47(1-e) du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics));

- L’Ingénieur : Rapporteur.

Les membres de la commission de réception sont convoqués à la réception par courrier du Maître d’Ouvrage au moins sept (07) jours avant la date de la réception à la demande du Cocontractant.

Le Cocontractant assiste à la réception. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission, après visite du chantier, examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu. Le Président peut inviter à la réception, toute personne en raison de ses compétences.

La visite de réception provisoire fera l’objet d’un procès-verbal de réception provisoire signé séance tenante par tous les membres de la commission.

Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux.

33.3 En cas de force majeure conduisant à l’interruption des travaux avant leur achèvement, le Chef de Service du Marché procèdera, si le Cocontractant en fait la demande, à des réceptions partielles des ouvrages déjà réalisés. Dans ce cas, la commission chargée de ces réceptions partielles sera la même que celle devant effectuer la réception provisoire. Un procès-verbal de réception partielle sera redigé et signé par toutes les parties.

33.4	La période de garantie commence à la date de cette réception provisoire des travaux.

## Article 34 : Documents à fournir après exécution

34.1	Le plan de recollement approuvé par le Chef de Service après avis du Maître d’Œuvre  et de l’Ingénieur dans un délai de 30 jours après la réception provisoire.

34.2 Le dossier des ouvrages exécutés ou plan de recollement du projet, est obligatoire et sera exigible le cas échéant lors de la réception définitive et lors de la libération de la retenue de garantie.

## Article 35 : Délai de garantie

La durée de garantie est de douze (12) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

## Article 36 : Réception définitive

36.1. La réception définitive s’effectuera dès l’expiration du délai de garantie par la même commission  visée à l’article 36 ci-dessus.

36.2. La procédure de réception définitive est la même que celle de la réception provisoire.

# CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 37 : Panneau de chantier

Dans un délai de 10 jours à partir de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant s’engage à apposer à l’entrée du chantier et de façon visible, un panneau de chantier solidement ancré dans le sol et portant toutes les indications nécessaires à une hauteur minimum de 1,60 mètre à partir du sol, conformément aux indications suivantes :

Matériau : bois

Dimensions de chaque panonceau : 15 à 25 cm de hauteur par 180 cm de longueur, épaisseur de 3 cm, hauteur du panneau 3m au dessus du sol ;

Revêtement : une couche de peinture glycérophtalique de teinte blanche. Les inscriptions sont réalisées en noir et bleu ou rouge sur fond blanc.

Texte :

| LETTRE-COMMANDE N° --------------------------------------- |  |
| --- | --- |
| EXECUTION DES TRAVAUX DE ----------------------------------------------- |  |
| MAITRE D’OUVRAGE : ------------------------------------------ |  |
| MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE : ------------------------------------- |  |
| AUTORITE CONTRACTANTE : ----------------------------------------- |  |
| CHEF DE SERVICE DU MARCHE : ------------------------------------------- |  |
| INGENIEUR DU MARCHE : ---------------------------------------------- |  |
| ENTREPRISE :…………………………………………….. |  |
| FINANCEMENT : -------------------------------------------------------- IMPUTATION :---------------------------------------------------------------- |  |
| DELAI D’EXECUTION : ___________________ | DEBUT DES TRAVAUX : ____________ |
|  | FIN DES TRAVAUX : _______________ |

## Article 38: Résiliation de la Lettre-Commande

La  Lettre-Commandepeut être résiliée dans les conditions prévues aux articles 180 à 185 du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas ci-après :

- retard de plus de vingt-un (21) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service de mise en demeure ou arrêt injustifié des travaux de plus de quinze (15) jours calendaires;

- retard dans l’exécution des travaux entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des travaux ;

- refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

- défaillance du cocontractant dûment constatée et notifiée par le Maitre d’Ouvrage.

## Article 39 : Cas de force majeure

38.1 Dans le cas où le Cocontractant invoquerait un cas de force majeure, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

-pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

-vent : 40 mètres par seconde ;

-crue : la crue de fréquence décennale.

38.2 La responsabilité du Cocontractant ne sera dégagée qu’au cas où il aura régulièrement informé le Maître d’Ouvrage qui  appréciera la gravité de la situation.

## Article 40 : Règlement des Litiges

Tout litige survenant entre les parties contractantes fera l’objet d’une tentative de règlement à l’amiable. À défaut, le différend sera porté devant les juridictions camerounaises compétentes.

## Article 41 : Edition et diffusion de la Lettre-commande

Dix (10) exemplaires de la Lettre-commande édités par les soins de l’entrepreneur et dont sept (07) enregistrés, seront transmis  au Maître d’Ouvrage.

### Article 42 et dernier : Validité  et entrée en vigueur de la Lettre-commande

Le présent Marché ne sera définitif qu’après sa signature par le Gouverneur de la Région de l’Est, Autorité Contractante et n’entrera en vigueur qu’après sa notification au Cocontractant par la même autorité.

Pièce n°5 : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

I : GÉNÉRALITÉS

  - – PRÉAMBULE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) se rapporte aux travaux de réhabilitation des infrastructures sinistrées et/ou présentant des dangers pour les élèves au Lycée Bilingue de Yokadouma, dans la Commune de  Yokadouma, Département de la Boumba et Ngoko, Région de l’Est.

Le présent devis descriptif décrit la consistance et le mode d’exécution des travaux à réaliser suivant les règles de l’art et conformément aux documents constitutifs du projet.

1.2. - CONSISTANCE DU PROJET

Le projet en sa totalité comprend les lots suivants :

- Travaux  préparatoire ;

- Implantation -terrassement ;

- Fondations ;

- Maçonnerie-Elévations ;

- Charpente-Couverture-Plafond ;

- Menuiserie bois et métallique ;

- Electricité;

- Peinture

- VRD ;

10- Equipement en matériel informatique.

1-3 ACCES AU  SITE

La zone est peu accidentée, située en zone de forêt. Les entreprises soumissionnaires devront prendre en compte ces contraintes de manière particulière dans l’élaboration de leur proposition financière. Dans ce sens, l’adjudicataire devra apporter un soin particulier à la planification des tâches, à l’organisation du chantier et à la maîtrise des dépenses, afin d’éviter tout ralentissement ou arrêt des travaux

1-4PROJET D’EXECUTION

Le Co-contractant adjudicataire produit le projet d’exécution et notamment, tous les plans de détail et notes de calcul que l’Ingénieur juge utiles à la bonne exécution des ouvrages. Ces plans et dessins sont établis conformément au projet et respectent l’essentiel des dispositions.

  - Les plans et dessins reproduits et contenus dans le dossier de consultation sont les seuls à exécuter. Toutefois, la responsabilité du Co-contractant reste pleine et entière quant à la mise en œuvre des solutions techniques retenues.

  - Les ouvrages à réaliser sont définis par les plans, le devis des surfaces, le descriptif des travaux, le bordereau des prix unitaires, y compris le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) validés par l’Ingénieur et remis au Co-contractant en charge des travaux.

  - En cas de divergences entre deux ou plusieurs plans portant la même date, ceux dessinés à l’échelle la plus grande prévalent. Toute précision technique figurant dans les pièces écrites, mais ne figurant pas dans les plans et inversement, est réputée avoir la même valeur contractuelle que si les indications étaient portées dans les pièces écrites et dans les plans.

De manière générale, l’Ingénieur de la Lettre-Commande a l’obligation de fournir toutes les informations nécessaires et de valider les solutions techniques destinées à résoudre les problèmes de mise en œuvre posés par le Co-contractant en charge des travaux :

  - Avant le début des travaux de chacun des lots, le Co-contractant adjudicataire vérifie la date des plans et s’assure auprès de l’Ingénieur, que tous les documents dont il dispose sont conformes. Le Cocontractant fait recours à l’Ingénieur de manière systématique lorsqu’il fait face à une difficulté d’interprétation, ou  constate une erreur ou une omission.

  - Chaque entreprise adjudicataire est tenue de signaler en temps opportun toutes malfaçons dans les travaux réalisés par d’autres corps d’état et qui seraient de nature à perturber l‘exécution des prestations qu’elle est chargée de fournir et notamment à influer sur les coûts.

1-5 Visite des lieux

Avant la remise de son engagement, le Co-contractant est réputé:

  - Avoir procédé à une visite du site et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux et aux accès et abords du chantier ;

  - Avoir apprécié les particularités et les contraintes d’exécution des travaux, ainsi que les conditions d’organisation et d’approvisionnement du chantier ;

  - S’être procuré toutes les informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles

d'influencer le contenu de son offre.

- TRAVAUX PREPARATOIRES

  - Travaux préliminaires

Les travaux préliminaires comprennent :

    - Installation de chantier, y compris l’amenée et le repli de toutes les installations, matériels et équipements nécessaires à la réalisation, au suivi et au contrôle par le Co-contractant de la qualité des ouvrages ;

    - La fourniture et l’installation d’un panneau de chantier avec en tête : République du Cameroun, suivi de la devise du Cameroun, en français et en anglais ; indiquant la nature des travaux, les noms et adresses : du

Maître d‘ouvrage, le financement et de l’exercice d’imputation budgétaire, du Co-contractant en charge des travaux, du Chef service du Marché, de l’Ingénieur de la Lettre-Commande, du Maître d’œuvre et du délai de réalisation ;

    - L’implantation des ouvrages à réaliser et des zones de manœuvre, de parking, de dépôt des matériaux et des déchets ;

    - La construction de la baraque de chantier, des magasins de stockage et d’une fosse septique pour les besoins du chantier ;

    - La construction le cas échéant des ateliers de préfabrication (menuiserie, aciers, etc.) ;

    - La mise en place le cas échéant d’un service d’entretien et de gardiennage ;

    - Le branchement éventuel provisoire du chantier aux réseaux d’eau et d’électricité ;

    - L’exécution des études techniques complémentaires et l’élaboration des plans d’exécutions avant le démarrage des travaux, et l’élaboration des plans de récolement après achèvement des travaux.

  - Sécurité et surveillance des travaux

Le Co-contractant est responsable de la surveillance des travaux pendant toute la durée du chantier et jusqu’à la réception définitive.

Le Co-contractant veille à fournir tous les équipements nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs et des visiteurs autorisés sur le chantier, conformément aux dispositions prévues par les lois en vigueur.

A cet effet, le Co-contractant doit veiller à maintenir sur le chantier, des personnels d’encadrement qualifiés pendant toute la durée des travaux. Le Co-contractant veillera également à disposer de toutes les polices d’assurances nécessaires et valables jusqu’à la réception définitive du chantier.

Tout sinistre qui serait la cause de la ruine des ouvrages ou d’une partie des ouvrages ou à l’origine de la perte de matériaux, matériels, équipements et outillages, suite à un défaut de surveillance des travaux, relève de la responsabilité exclusive du Co -contractant.

II.3. 	Gardiennage et clôture

Le Co-contractant est responsable du gardiennage du chantier, de jour comme de nuit pendant toute la durée du chantier et jusqu’à la réception provisoire.

II.4. 	Baraque de chantier et magasins de stockage

La baraque de chantier est construite en matériaux provisoires ou en éléments modulaires. Elle comporte :

  - Un local servant pour les réunions de chantier et qui contient : une table de réunion, des chaises, une armoire, un tableau d’affichage ;

  - Un ou plusieurs locaux de stockage à sec pour les matériaux sensibles à l’humidité, l’outillage et les appareils de chantiers.

Le local du gardien et les latrines de chantier doivent être réalisés séparément mais à proximité : pour des raisons de sécurité concernant le gardien (maintien d’un foyer à flamme nue pouvant causer un incendie) et d’hygiène concernant les latrines.

II-5 Panneau de chantier

Il sera apposé un panneau de chantier très visible à l’entrée du site. La réalisation et l’emplacement du dit panneau sera validé par l’Ingénieur

II-6-	Journal de chantier

Le journal de chantier qui sera régulièrement présent à la base de DOUMAINTANG sera rédigé et signé chaque jour par le représentant du Cocontractant sur le chantier et par le représentant du Maître d’œuvre. Il sera établi conjointement suivant un modèle défini et devra contenir au minimum les informations journalières suivantes :

- Les conditions atmosphériques

- Les travaux exécutés dans la journée, le personnel et le matériel employés

- L’avancement des travaux

- Les prescriptions imposées

- Les quantités détaillées de travaux

- Les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement de l’école

- Les réceptions et agréments

- Les incidents, accidents ou évènements qui pourraient avoir une incidence ultérieure sur la tenue des ouvrages ou le déroulement du chantier

- Les non-conformités

- Les visites officielles

- Le journal de chantier sera signé chaque jour par le représentant de l'entreprise et du Maître d’œuvre.

II.7. 	plans de récolement

Le Co-contractant produit les plans de récolement à la réception provisoire des ouvrages. Les plans sont soumis à l’Ingénieur de la Lettre-Commande qui y appose son visa après approbation. Les plans sont élaborés et produits sous le format de fichier informatique.

II.8. 	Implantation

Avant tous travaux de terrassement, le Co-contractant procède à l'implantation des surfaces à terrasser.

Lors de l'installation du Co-contractant sur le chantier, l’Ingénieur de la Lettre-Commande  lui notifie le plan général d'implantation des ouvrages et lui indique l'origine du nivellement ainsi que les repères et les bornes à partir desquelles il doit procéder au piquetage.

Le Co-contractant matérialise l'implantation des ouvrages par des bornes et piquets clairement repérés et rattachés aux bases qui lui ont été fournies. Ces bornes et piquets sont maintenus en place dans la mesure indiquée par l’Ingénieur et soumises au contrôle de ce dernier.

L’alignement des façades est réalisé par des bornes maçonnées judicieusement placées et en nombre suffisant. Les axes principaux sont repérés par des chaises et des piquets. Un repère de nivellement, matérialisé par une borne maçonnée, est rattaché au nivellement général et implanté en un point où il ne risquera pas d’être détérioré en cours de travaux.

- TERRASSEMENTS

- Décapage

Il Consiste à enlever pour réemploi ou évacuation à la décharge publique, la terre végétale.

- Démolitions

Elles concernent tout ouvrage fondé ou non sur l’emplacement du Bâtiment. Les produits seront évacués à la décharge publique.

- Nivellement plate-forme

Il s’agit du nivellement d’une plate-forme sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de  7m tout autour de celui-ci.

NB. : Au cas où il serait impossible de réaliser les nivellements tel que défini, le montant alloue sera utilise de la manière suivante :

1ercas. Terrain en pente : réalisation d’un mur de soutènement et remblaiement complémentaire suivant les directives de l’ingénieur ou de tout responsable du MINESEC en charge des travaux.

2emecas. Terrain plan : réalisation des travaux ou réfections au sein de l’établissement suivant prix unitaires du devis estimatif. Ces travaux seront définis par le chef de l’établissement et validé par le Maitre d’Ouvrage.

- Fouilles

Les fouilles seront descendues jusqu’au sol de bonne portance, assurant une parfaite stabilité de l’ouvrage. Dans tous les cas, la profondeur de ces fouilles ne sera inférieure à 80 cm en tous points. Les parois des fouilles seront bien dressées et les fonds parfaitement nivelés.

L’exécution de ces fouilles sera subordonnée à l’approbation de l’implantation par les contrôleurs des travaux.

- Remblais

Les terres provenant de ces fouilles seront sous réserve de leur bonne qualité, utilisées pour les remblais. Ceux-ci seront exécutés par couches successives de 20 cm, arrosées et compactées. Les terres excédentaires ainsi que celles de mauvaise qualité seront évacuées à la décharge publique ou en des lieux agréés par l’ingénieur. De toutes les manières, les remblais seront purgés de tout détritus, racines, matières végétales et gravats.

- BETON ET MAÇONNERIES

  - Consistance des travaux et description des ouvrages

Il comprend tous les travaux de béton armé, maçonnerie, dallage, chapes et enduits.

Les travaux à exécuter comprennent les opérations suivantes :

    - Mise en place des coffrages bois ou métalliques raidis et maintenus par étais, contreforts et chevalements ;

    - Préparation des réservations et mise en place des canalisations, gaines et fourreaux ;

    - Réalisation du ferraillage et mise en place des armatures métalliques dans les coffrages ;

    - Préparation et coulage des bétons armés pour semelles des poteaux et toutes structures en fondations ;

    - Préparation et coulage des bétons armés pour ossature : poteaux, poutres, voiles, linteaux, appuis de baies, chaînages haut et bas des maçonneries, chéneaux, etc.

    - Préparation, coulage des bétons armés pour dalles et des bétons pour formes de pentes et chapes ;

    - Montage des maçonneries des murs et cloisons en blocs d’aggloméré de ciment ; - Pose des enduits sur les murs et cloisons.

    - Réalisation des arases de murs, acrotères, couronnements (corniches, chaperons, becquets, etc.) ;

  - Nature, provenance et qualité des matériaux

- Sable

Les sables pour bétons armés, mortiers, chapes et enduits, proviennent en priorité des carrières ou des cours d’eau des environs. Ils sont exempts d'oxydes, de pyrites, de vases, de matières organiques, végétales ou animales et dépourvus d'éléments plats et d'aiguilles.

Chaque catégorie d’agrégats sera stockée séparément. Les aires de stockage seront cloisonnées de telle manière que le risque de mélange des différents types de granulométries ne puisse exister.

Le Co-contractant constituera une réserve d’agrégats suffisante pour assurer l‘exécution des travaux à un rythme normal, sans interruption. Le transport des agrégats se fera avec le plus grand soin.

- Granulats pour bétons et mortiers

Les granulats pour bétons proviendront en priorité des carrières, ballastières ou des cours d’eau des environs. Ils devront provenir de roches stables et inaltérables à l'air et à l'eau.

Le Co-contractant fournit tous les agréments nécessaires et les preuves, qui peuvent être requis pour prouver que la qualité des matériaux destinés à la mise en œuvre est conforme aux exigences techniques du projet d’exécution. •Liant hydraulique

Le ciment entrant dans la composition des mortiers et bétons ordinaires et armés, est de type Ciment Portland Composé (CPJ 35 pour le béton armé, les dalles et les chapes ; CPJ 35 pour les parpaings, béton de propreté et enduits). Il devra satisfaire à la norme NFP 15-302 d'octobre 1964 et en tout état de cause aux dernières normes en vigueur connues au moment d’exécution des travaux.

Le ciment devra être approvisionné en sacs entiers sous la protection de bâches imperméables. Le volume de ciment stocké devra être suffisant pour assurer l‘exécution des travaux à un rythme normal, sans interruption. Le ciment stocké qui présente des traces d'humidité ou de prise sera mis au rebut et évacué du chantier aux frais du Co-contractant.

- Eau de Gâchage

L'eau nécessaire à la confection des bétons et mortiers doit être propre et exempte d'impuretés (voir la norme NF P18 -303). Elle ne doit pas contenir :

- de matière en suspension au-delà de 2 gr par litre ; - de sels dissous non nocifs au-delà de 15 gr par litre ; - de sels nocifs.

- Aciers pour armatures

Les aciers pour armatures sont :

    - des fers à béton ronds laminés du type Fe235 de limite élastique égale à 235 Newton/mm²

    - soit des barres laminées à haute adhérence du type Fe500 de limite élastique au mois égale à 500 newtons par mm².

Les aciers pour armatures devront être exempts de failles, criques, fontes, fissures, soufflures et manque de matières.  Les tranches sciées ou cisaillées devront être nettes et sans défaut. D'une manière générale, les armatures ne devront pas présenter des défauts préjudiciables à leur emploi.

- Blocs en aggloméré de ciment (parpaings)

Les maçonneries verticales seront réalisées en blocs de béton moulés et non armés (parpaings) répondant aux dimensions suivantes :

    - Fondations : 20 x 20 x 40

    - Murs porteurs : 15 x 20 x 40

Les parpaings seront mis en place creux ou bourrés de gros mortier, suivant indications du projet d’exécution.

IV.3. 	Préparation des coffrages, ferraillages et réservations

- Coffrage du béton armé

Les coffrages sont contreventés avec des accessoires adaptés pour être parfaitement rigides. Ils doivent supporter sans se déformer, le poids et la poussée du béton, les effets des vibrations et le poids des hommes employés au travail. Les assemblages sont jointifs et étanches pour éviter les pertes d’eau et de laitance pendant la mise en place du béton. L’utilisation des huiles de décoffrage est recommandée pour imperméabiliser le bois, éviter que le béton adhère aux banches et améliorer l’aspect de surface.

- Ferraillage et pose des armatures

Les armatures seront façonnées et mises en œuvre selon les plans de ferraillage soumis par le Co-contractant et approuvés par l’Ingénieur de la Lettre-Commande.

Lors de leur mise en œuvre, les aciers pour armatures seront parfaitement propres, sans rouille, peinture, graisse, ciment ou terre. Les barres seront coupées à bonne longueur à la cisaille et le cintrage sera réalisé soit manuellement, soit mécaniquement à froid. Le cintrage à chaud n’est pas autorisé.  Les crochets seront retournés à 45°.

L'assemblage des barres se fait par ligaturage, afin d’assurer la continuité des armatures par un recouvrement mesuré hors crochet. La mise en place des armatures est particulièrement soignée, de manière à ce qu’elles ne s’écartent pas de la position définie, au moment de la mise en œuvre du béton.

Les armatures doivent être parfaitement enrobées par le béton. Elles ne doivent pas être apparentes après décoffrage. L’écartement des faces intérieures du coffrage est au minimum de 5 cm pour les ouvrages enterrés et hors sol, exposés aux intempéries et de 2,5 cm pour les ouvrages hors sol non exposés aux intempéries.

- Passage des canalisations, gaines et fourreaux

Les gaines sont mises en place avant l’exécution des dallages de sol, des chapes et des enduits. La traversée des murs et cloisons est réalisées à l’aide de fourreaux de diamètres appropriés et obturés aux extrémités avec un produit plastic de calfeutrage, assurant l’étanchéité entre les locaux.

IV.4. 	Exécution des ouvrages en béton armé

- Dosage des bétons de propreté

Les bétons de propreté seront dosés à 150 Kg de ciment par mètre cube de béton. La composition, est précisée par les études préalables réalisées par le Co-contractant qui doit soumettre les essais et les éprouvettes à l’approbation de l’Ingénieur de la Lettre-Commande. La composition donnée à titre indicatif est la suivante : - Ciment : 150 Kg/m3

    - Sable : 400 litres/m3

    - Gravier : 800 litres/m3

    - Eau : 175 litres/m3

Le béton de propreté sera exécuté sous les semelles et longrines de fondation et sur une épaisseur moyenne de 5 centimètres, avec un débordement de 5 centimètres de part et d'autre des fondations.

Les câbles électriques de mise à la terre seront posés avant le coulage du béton de propreté.

- Dosage des bétons d'infrastructure et de superstructure

Les ouvrages en béton armé destinés à la réalisation des fondations, à l’ossature et aux planchers sont mis en œuvre en tenant compte des charges permanentes et surcharges admissibles en conformité avec les règles BAEL 91 rév. 99.

Les bétons structurels sont dosés à 350 kg de ciment Portland composé de type CPJ 35, par mètre cube de béton. La composition, est précisée par les études préalables réalisées par le Co-contractant qui doit soumettre les essais et éprouvettes à l’approbation de l’Ingénieur de la Lettre-Commande. Dans son étude, le Cocontractant tient compte du fait que les bétons doivent être vibrés. La composition donnée à titre indicatif est la suivante :

    - Ciment : 350 Kg/m3

    - Sable :    400 litres/m3

    - Gravier : 800 litres/m3

    - Eau : 	175 litres/m3

Les bétons sont transportés à pied d’œuvre par des procédés permettant d’éviter la ségrégation des différentes composantes et de favoriser un début de prise ou une dessiccation prématurée.

Le Co-contractant veillera à ne pas laisser le béton tomber librement d'une hauteur de plus de 1,50 m, sauf cas particulier où il sera requis l’agrément de l’Ingénieur.

Elle doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas déplacer ni déformer les armatures et pièces métalliques enrobées ou scellées dans le béton. Les écartements des armatures sont réalisés à l'aide de cales en béton, de cadres ou de barres de montage.

TABLEAU RECAPITULATIF DES DIFFERENTES FORMULATIONS ET RENDEMENTS

| Désignation | Dosage | Utilisation |
| --- | --- | --- |
| Béton ordinaire dosé à 150 kg/m3 | - Ciment = 150 kg (3 sacs) ; - Gravier 5/25= 800 litres (13 brouettes) - Sable gros grains = 400 litres (6,5 brouettes) ; - Eau = 175 l/m3 | Béton de propreté |
| Béton dosé à 300 kg/m3 | - Ciment = 300 kg (6 sacs) ; - Gravier 5/25= 800 litres (13 brouettes) - Sable gros grains = 400 litres (6,5 brouettes) ; - Eau = 175 l/m3 | -dallage sol, parpaings, appuis de fenêtres |
| Béton armé dosé à 350 kg/m3 | - Ciment = 350 kg (7 sacs) ; - Gravier = 800 litres (13 brouettes) - Sable = 400 litres (6,5 brouettes) ; - Eau = 175 l/m3 | Tous les éléments de structure porteurs |
| Mortier dosé à 400 kg/m3 | - Ciment = 400 kg (8 sacs) ; - Sable = 1 190 litres (20 brouettes) ; - Eau = 175 litres/m3 | Chape, Enduits |
| Agglos creux de 15x20x40 | - 13 Agglos /M2 ; - Mortier de pose dosé à 300 kg/m3 : - 10 m2/sac de ciment ; - Sable 180 litres/sac de ciment ; - Eau : 30 litres /sac de ciment - Béton de bourrage dosé à 150 kg/m3 - Ciment : 8,86 kg/m2 ; - Sable : 24,8 litres /m2 ; - Gravier : 50,8 litres /m2 ; - Eau : 10, 34 litres /m2 | Elévation |
| Agglos bourrés de 20x20x40 | - 13 Agglos /M2 ; - Mortier de pose dosé à 300 kg/m3 : - 8 m2/sac de ciment ; - Sable 180 litres/sac de ciment ; - Eau : 30 litres /sac de ciment - Béton de bourrage dosé à 150 kg/m3 - Ciment : 8,86 kg/m2 ; - Sable : 24,8 litres /m2 ; - Gravier : 50,8 litres /m2 ; | Sous-bassement |
|  | ▪ Eau : 10, 34 litres /m2 |  |
| Aciers | - Fondations : Semelles, amorces poteaux et longrines : 30 kg/m3 de béton ; - Elévation : Poteaux, poutres, appuis fenêtres, linteaux et chaînage haut : 65 kg/m3 de béton ; - Caniveaux : 25 Kg/m3 de béton. | Les ouvrages en béton armé |
| Peinture | - PANTEX 800 pour murs intérieurs : 0,5 KG/M2 - PANTEX 1300 pour murs extérieurs : 0,5 kg/m2 ; - Peinture à huile type E-mail : 0,3 Kg/M2. |  |

- Cure des bétons

La cure des bétons est assurée par tout moyen permettant d’éviter une évaporation prématurée de l’eau contenue dans le béton notamment au début de la prise, ce qui à pour effet de réduire la résistance du béton. A cet effet, l’utilisation de tous moyens permettant d’éviter une évaporation rapide est préconisée (protection par film polyane, etc.) L'arrosage intermittent des surfaces exposées au soleil est interdit.

L’utilisation de produits de cure est soumise à l’agrément de l’Ingénieur de la Lettre-Commande.

- Décoffrage

Le décoffrage est effectué en évitant les chocs et par des efforts purement statiques. Les banches périphériques peuvent être retirées dans un premier temps afin de permettre le dégagement des joints de dilatation. Le décoffrage des éléments bas intervient le plus tard possible dans le but d’éviter les désordres structurels : notamment lorsque le niveau de durcissement du béton permet de supporter les contraintes d’utilisation normale dans des conditions de sécurité acceptables.

- Traitement des bétons après décoffrage

Dans le cas où les bétons qui doivent rester brut de décoffrage sont tachés, ils peuvent être soumis à un traitement avec les produits suivants :

    - Taches d'huile :  	solution de savon - poudre abrasive en poids de chlorure d'ammonium

    - Tache de graisse : 	Solution de savon ou phosphate trisomique

    - Tache de peinture : 	Bichlorure de méthylène

    - Tache d'encre :  	solution d'hydro chlorure de sodium.

  - Mise en œuvre des dallages

Les dallages seront réalisés avec du béton ordinaire dosé à 300 kg/m3 sans film polyane ni hérisson, sur une épaisseur de 8cm.

  - Mise en œuvre des maçonneries

Tous les murs et cloisons sont montés en blocs creux d’aggloméré de ciment (parpaings) suivant les indications contenues dans les plans.

Les maçonneries sont montées en lits horizontaux à joints croisés : Les blocs sont empilés les uns sur les autres par rangs successifs jointés entre eux avec une couche de ciment de 1,5 cm d’épaisseur dosé à 300 Kg de ciment par mètre cube de sable. Les murs sont montés de manière uniforme, d'équerre avec une surface plane. Ils sont rejointoyés avant l’exécution des enduits.

  - Mise en œuvre des enduits

Tous les ouvrages (murs, cloisons, plafonds) en maçonnerie de blocs creux d’aggloméré de ciment, en hourdis ou en dalles pleines reçoivent un enduit au mortier de ciment dosé à 350 Kg de ciment par mètre cube de sable, sauf indications contraires du cahier des prescriptions spéciales ou des plans. L’épaisseur minimum des enduits est de 1,5 cm pour toutes les surfaces. Les surfaces maçonnées qui doivent recevoir les enduits, sont préalablement réceptionnées par l’Ingénieur de la Lettre-Commande ; elles sont saines, débarrassées des bavures de mortier et dépoussiérées.

Les enduits sont exécutés en trois couches : la projection à la truelle d’un gobetis de mortier de ciment chargé en sable gros, permettant l’accrochage de l’enduit ; la pose à la taloche du corps d'enduit par couches d’un centimètre d’épaisseur maximum, dressées à la règle pour enlever les surplus de mortier de ciment ; enfin, la pose de la couche de finition au mortier de sable fin, lissée à la truelle puis à l’éponge.

La couche de finition est réalisée autant que possible, après la pose des boîtes électriques et des menuiseries.

- TRAVAUX DE TOITURE

  - Caractéristiques des essences de bois

Les essences sélectionnées sont des bois du pays choisis dans les essences suivantes : Azobé, Bilinga, Doussié, Moabi, Padouk ou similaire pour les éléments de ferme. Acajou, Iroko, Movingui, Sapelli pour les pannes. Les éléments de charpente en bois blanc ne sont autorisés que sur spécifications du Devis Technique Particulier (type Ayous ou Frake)

Les caractéristiques techniques, physiques et chimiques sont les suivantes :

    - Elles sont conformes aux normes NF B51.001 et NF B51.002.

    - Les bois doivent être utilisés à l’état de bois "sec à l'air", soit un degré d’humidité de 15 à 17%.

    - Tout le bois à utiliser pour l’exécution des charpentes doit être de très bonne qualité : droits de fil, sans gerçures ni aubier, parfaitement dressé, sans trace de sciage ni flash. Il doit être exempt de toute trace de pourriture, d'échauffement ou de nœuds vicieux. Les nœuds non vicieux pourront être tolérés en nombre limité (un par mètre maximum).

  - Matériaux de couverture

La charpente est revêtue de tôles bac aluminium de 6mm et d’épaisseur 6/10ème.

  - Accessoires métalliques d'assemblage des pièces de charpente et de couverture

Les boulons employés pour l’assemblage des éléments de charpente bois sont en acier inoxydable ou en inox avec tête fraisée bombée ou plate et collet carré et un corps cylindrique dans la partie non taraudée. Ils sont associés à des écrous

Le diamètre des boulons est limité au 1/6éme de la largeur de la pièce de bois. Le filetage est égal au tiers de la longueur du boulon. Les boulons et les écrous comportent un filetage et un taraudage net et uniforme. Les têtes de boulons sont refoulées dans la masse et non rapportées.

Les vis utilisées sont des vis à bois en acier inoxydable.

Les pointes utilisées sont des pointes à bois en acier inoxydable.

Les plaques métalliques d’assemblage sont réalisées en acier inoxydable.

  - Approbation des matériaux

Le Co-contractant soumet tous les matériaux destinés à la réalisation des ouvrages à l’approbation de l’Ingénieur, notamment les bois de charpente, la quincaillerie et les pièces d’assemblage métallique. Elle justifie et garantit :

      - le type d’essences, la provenance et la qualité du bois ;

      - le type de métal, l’origine et la qualité des boulons, vis, clous et pièces d’assemblage ;

      - la composition chimique, la provenance et la marque des produits utilisés pour le traitement du bois.

- CHARPENTES

  - Généralités

Les charpentes à réaliser au titre de la Lettre-Commande sont par clouage  pour les éléments de fermes. Les travaux sont exécutés de façon à ce que les ouvrages présentent toutes les qualités de stabilité et de durabilité. Les bois sont traités contre les insectes prédateurs du bois et les champignons.

- Epure de la charpente

Pour la mise en œuvre de la charpente, le Co-contractant respecte le projet d'exécution approuvé par l’Ingénieur et qui comporte une épure. L’épure précise l’équarrissage des différentes pièces de bois, les emplacements des ferrures et de tous les points de percement dans le bois correspondants au boulonnage, au vissage ou au clouage, ainsi que tous les détails d'assemblage. Les éléments de charpente pré-assemblés sur l’épure, sont soumis à l’approbation de l’Ingénieur avant leur mise en place définitive.

- Protection des bois

Toutes les pièces de bois qui composent la charpente sont protégées par imprégnation de produits liquides anti xylophages, insecticides et fongicides. L'application est réalisée par un trempage à froid de 30 secondes à 3 minutes. La consommation de produit est au minimum de 250 g/m2 de surface traitée ou 15 Kg/m3 de charpente.

Les bois sont traités avant assemblage. Les parties qui ont fait l'objet de nouvelles coupes qui laissent le bois apparent son retraitées par badigeonnage.

VI.2. 	Exécution de la charpente

- Montage des fermes de charpente

Les fermes de charpentes sont réalisées avec des sections de bastaings 3x15. Les arbalétriers et les entraits sont triangulés avec des montants et diagonales comprimés. Les fermes sont contreventées entre elles longitudinalement pour résister à la traction et à la compression.

Les fermes sont solidement ancrées dans le chaînage haut des murs périphériques par les fers en attente. Les assemblages sont soignés et conçus pour supporter les efforts de traction et de compression, les efforts tranchants et les moments de flexion transmis par le poids propre des matériaux et les charges de vents.

- Montage des pannes

Les pannes sont réalisées avec des sections de chevrons 8x8. Elles sont fixées sur les échantignolles formées par les montants des fermes qui contreventent arbalétriers et entraits. Les assemblages sont soignés et les joints d'assemblage des pannes sont placés au droit des appuis sur les arbalétriers ou les murs de refends.

- Boulonnage et clouage

Les trous dans le bois sont percés exactement au diamètre des boulons, afin d’éviter tout jeux dans les assemblages. Les boulons sont fortement serrés au moyen d’écrou de serrage. Des rondelles sont placées sous les têtes de boulons et sous les écrous, afin de répartir les efforts de serrage.

Les assemblages par clous sont conformes aux règles spécifiées à l'article 16 de la NF P 21202. Les trous sont pré-percés à la chignole ou à la perceuse pour éviter l’éclatement du bois et améliorer la résistance aux contraintes. La longueur des clous est suffisante pour garantir un assemblage solide et durable des pièces fixées. Les pointes de clous sont rabattues à la normale des fibres et vers le centre de la pièce de bois.

- COUVERTURE

  - Généralités

La couverture protège l’ensemble de l’ouvrage contre les intempéries, de façon étanche et durable.

  - Montage des tôles

La couverture est constituée de tôles bacs, en aluminium d’épaisseur 6/10ème anodisé assemblées au sommet d’onde par crochets galvanisés ou tirefonds auto perceurs en inox pour plaques et tôles. Le recouvrement des tôles doit être suffisant pour empêcher les défauts d’étanchéité.

L’étanchéité au niveau des têtes de tirefond est assurée par une plaquette incurvée lisse en aluminium ou en acier galvanisé posée sur une rondelle en feutre bitumé ou en néoprène.

Le faîtage est protégé par des tôles faîtières dont la liaison avec les tôles doit être particulièrement soignée, notamment au niveau du crantage afin de permettre un encastrement correct des sommets d’onde, afin d’éviter les défauts d’étanchéité et d’esthétique.

- ELECTRICITE

  - DEFINITION DES TRAVAUX D’ELECTRICITE

    - Généralités

Les travaux du présent lot se rapportent à l’électricité et comprennent l’installation selon les normes :

      - de l’installation de l’ensemble des conduits encastrés destinés à protéger les canalisations électriques, ainsi que les boites de dérivation et tous les accessoires nécessaires de pose et de fixation ;

      - de l’ensemble des circuits électriques du bâtiment, nécessaires pour l’alimentation en énergie des appareils d’éclairage, les prises électriques

      - d’un tableau électrique de distribution établi au départ de l’installation et après le disjoncteur général de branchement et qui contient :

        - le raccordement des conducteurs de phase et de neutre arrivant du disjoncteur de branchement et la répartition des conducteurs partant vers les différents circuits ;

        - les dispositifs de protection des circuits et des personnes constitués de coupe-circuits à cartouches ou de disjoncteurs divisionnaires protégeant chaque conducteur de phase ;

        - un interrupteur ou un disjoncteur permettant de sectionner le conducteur neutre de chaque circuit ;

        - un interrupteur différentiel à haute sensibilité (30 mA) pour la protection des personnes ;

        - un répartiteur de terre pour le raccordement des conducteurs de protection ;

      - de la mise à la terre du bâtiment et des liaisons équipotentielles ;

      - des interrupteurs et prises de courant ;

      - des appareils d’éclairage ;

Sont également compris dans le présent lot, les travaux afférents à d’autres corps d’état et nécessaires à la mise en œuvre des installations électriques telles que définies dans le projet d’exécution, à savoir :

      - les tranchées, saignées, trous, percements et réservations effectués en phase de gros œuvre sous la conduite de l’Ingénieur ;

      - les scellements et rebouchage des tranchées, saignées, trous, percements et réservations, ainsi que les raccords divers résultant de la fixation des appareils ;

      - la peinture des armoires et appareillages relatifs aux installations électriques.

Les schémas sont donnés à titre indicatif et ne diminuent en rien la responsabilité du Co-contractant dans l’établissement du projet d'exécution. Toute modification ou amélioration proposée par le Co-contractant est soumise à l’approbation préalable de l’Ingénieur. De plus, le Co-contractant est responsable des dégradations sur les ouvrages déjà achevés qui résultent des travaux dont il a la charge.  D'une façon générale, le Co-contractant ne peut invoquer une omission, ni aucune interprétation des documents pour refuser de fournir ou de monter un dispositif permettant de garantir le bon fonctionnement et d’assurer la sécurité de son installation.

    - Documents techniques de référence

Les installations sont réalisées conformément aux normes suivantes :

        - prescriptions de l’Union Technique Electrique (UTE) ;

        - Réalisation des travaux d’installation électrique NF C 15-100 et additifs Installations électriques à basse tension.

        - NF C 14-100 en ce qui concerne les installations de branchement.

        - NF C 18-513, C 18-514, C 18-520 et leurs additifs pour ce qui concerne les mesures de protection et de prévention.

        - NF C 12-060, C 12-100, C 12-200 C 12-210 et leurs additifs pour ce qui concerne les installations réglementées.

    - Plans d’électricité

Le Co-contractant fournit dans le projet d’exécution :

      - Un schéma complet du circuit électrique de distribution comportant :

        - le tracé unifilaire des circuits de distribution, indiquant la puissance et l'intensité supportée par chacun des circuits ;

        - le tracé multifilaire des circuits de commande ;

        - les appareils de protection installés, leur nature et leur calibre et leur pouvoir de coupure ; - les plans de borniers ;

        - les appareils électriques ou d’éclairage installés et la puissance de court-circuit à chaque niveau de la distribution.

      - les plans indiquant : - l'implantation des canalisations électriques, les emplacements des boites de jonction, des tableaux de distribution électrique, des appareils d’éclairage, des prises de courant, des interrupteurs et des autres appareils électriques ;

        - le parcours des canalisations avec les caractéristiques, le nombre, la longueur et la section des conducteurs ;

        - les détails de mise en œuvre cotés suivant la réalisation.

      - les documents suivants :

        - les caractéristiques des appareils de protection (calibre, etc.) - Les notices complètes des appareils électriques installés.

Toute modification des plans initiaux fait l’objet d’un report sur les plans de récolement :

      - de l’ensemble des circuits électriques du bâtiment, nécessaires pour l’alimentation en énergie des appareils d’éclairage, les prises électriques

      - d’un tableau électrique de distribution établi au départ de l’installation et après le disjoncteur général de branchement et qui contient :

        - le raccordement des conducteurs de phase et de neutre arrivant du disjoncteur de branchement et la répartition des conducteurs partant vers les différents circuits ;

        - les dispositifs de protection des circuits et des personnes constitués de coupe-circuits à cartouches ou de disjoncteurs divisionnaires protégeant chaque conducteur de phase ;

        - un interrupteur ou un disjoncteur permettant de sectionner le conducteur neutre de chaque circuit ;

        - un interrupteur différentiel à haute sensibilité (30 mA) pour la protection des personnes ;

        - un répartiteur de terre pour le raccordement des conducteurs de protection ;

      - de la mise à la terre du bâtiment et des liaisons équipotentielles ;

      - des interrupteurs et prises de courant ;

      - des appareils d’éclairage .

  - BASES DE CALCUL

Le Co-contractant est tenu d'effectuer les calculs nécessaires à la réalisation du projet compte tenu des prescriptions suivantes et en accord avec l’Ingénieur de la Lettre-Commande.

    - Caractéristiques du réseau de distribution d’électricité

- Alimentation en énergie électrique basse tension 380/220 Volts à 50 Hz - Schéma des liaisons de terre TT

•Section des câbles de courant

1. La section des câbles conducteurs phase ne peut être inférieure :

      - à 2,5 mm² pour l’alimentation des prises de courant (courant assigné maximal de 20 A avec cartouches à fusibles et 25 Ampères avec disjoncteur divisionnaire) ;

      - à 1,5 mm² pour l'éclairage (courant assigné maximal de 10 A avec cartouches à fusibles et 16 Ampères avec disjoncteur divisionnaire) ;

    - La section des câbles conducteurs neutres peut être réduite dans la mesure où l'on peut calibrer l'appareil de protection omnipolaire à l'intensité maximale admissible par ce conducteur ;

    - La section des conducteurs de terre est déterminée conformément aux chapitres 4 et 5 de la norme UTEC

15.100 ;

4. La section des câbles conducteurs est déterminée en fonction des intensités admissibles :

      - de chutes de tension ;

      - des appareils de protection en amont.

Notamment, il faut tenir compte des tableaux 52 C à 52 H pour les intensités admissibles compatibles avec l'échauffement et des tableaux 53 A et 53 B de la norme NFC 15100. Les courants admissibles dans les canalisations sont déterminés selon les indications des tableaux 52 et 53 de la norme NFC 15 100, les sections des câbles sont choisies parmi celles définies par les normes françaises en vigueur.

VIII.2.2. 	Puissance d'installation

Afin de déterminer les caractéristiques des alimentations nécessaires, la puissance de l'installation en régime permanent est estimée à partir des puissances nominales des appareils.

APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES

Les appareils et matériels électriques sont choisis dans des séries normalisées et soumis à l’approbation de l’Ingénieur de la Lettre-Commande. Le Co-contractant propose des ensembles homogènes.

Le Co-contractant propose des ensembles homogènes. Il garantit les conditions de bon fonctionnement du matériel fourni et installé, compte tenu de l’environnement géographique du projet. Le pouvoir de coupure des appareils de protection doit être compatible avec le courant de court-circuit admissible en régime de crête.

Le Co-contractant présente pour chaque appareil une documentation complète comprenant la description, les caractéristiques techniques, et les procès-verbaux d'essais en usine, soumis à l’approbation de l’Ingénieur. Le petit appareillage et les luminaires doivent posséder un indice de protection minimal I.P. conforme à celui exigé par la NF C 15 100 suivant la destination des locaux.

Toute modification pendant les travaux est soumise à l’approbation de l’Ingénieur.

VIII.2.3. 	Mise en œuvre

Le matériel et les appareils électriques sont mis en œuvre conformément aux règles de l'art, définies en 7.2 (DOCUMENTS TECHNIQUES DE BASE). Tous les tableaux, circuits et appareils font l’objet d’un repérage et d’un étiquetage soigneux.

VIII.2.4. 	Protection du matériel

Le matériel doit être protégé contre les intempéries et les incidents inhérents au chantier jusqu'à la réception provisoire. Une attention particulière est accordée aux appareils sensibles aux chocs et à l’humidité (appareillage électronique de contrôle, etc.)

VIII.2.5. 	Essais de réception

A la réception des travaux, il est procédé à une inspection des appareils et canalisations électriques. Tout ouvrage défectueux ou dont la fixation est jugée insuffisante fera l’objet des réserves adéquates. Les essais et contrôles sont réalisés par le Maître d'œuvre après l’achèvement des travaux et des réglages de l’installation par le co-contractant.

Les essais sont réalisés conformément aux Normes et portent sur :

- le bon fonctionnement général des circuits et des appareils de protection ;

- la conformité de l'isolation électrique et de la mise à la terre ;

- la conformité du schéma électrique contenu dans le projet d’exécution.

VIII.2.6. 	Garantie sur le matériel et les appareils électriques

Le matériel fourni doit apporter toutes les garanties de sécurité nécessaires pour un fonctionnement continu 24 heures sur 24.  Le matériel livré est garanti pendant au moins un an à dater de la mise en service.  Cette garantie porte sur tous les défauts visibles ou cachés, des matériels employés, contre tous vices de conception, de construction ou d’installation.

- MENUISERIE METALLIQUE

  - GENERALITES  SUR LA  MENUISERIE METALLIQUE

Les travaux du présent lot concernent la réalisation des menuiseries métalliques : ferronnerie, aluminium, zinc, acier, inox, fonte et quincaillerie. Il s’agit de :

        - la fourniture et l’installation des portes. huisseries métallique, des châssis et battants ;

        - la fourniture et l’installation des serrures, targettes et autres pièces de quincaillerie et de serrurerie destinées à équiper les battants des portes.

Le co-contractant s’assure que les positions de tous les scellements et encrages projetés, relatifs aux pièces de serrurerie et de quincaillerie, figurent dans le projet d’exécution.

Le co-contractant requiert l’accord préalable de l’Ingénieur  avant d’engager la réalisation des ouvrages de menuiserie métallique.

  - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Le co-contractant doit se conformer aux prescriptions techniques relatives à la qualité des matériaux et aux conditions de mise en œuvre, définies au dans les DTU 36-37-39, établis par le Centre Scientifique du Bâtiment (C.S.T.B.), 4 Avenue du Recteur Poincaré, Paris 16ème (FRANCE). En général, toutes les menuiseries métalliques doivent répondre aux normes NP 24201 et 24302.

Les différentes pièces métalliques, profilés, serrurerie et quincaillerie sont choisies en fonction des efforts à fournir et des conditions d'encastrement. Ils doivent apporter toutes les garanties de résistance aux efforts normaux conformes à l’usage auxquels ils sont destinés :

        - La surface des éléments de quincaillerie doit être lisse et dépourvues de toutes irrégularités.

        - Les soudures ne doivent présenter aucune discontinuité.

  - MISE EN ŒUVRE DES OUVRAGES DE MENUISERIE METALLIQUE

    - Détails d'exécution

Les assemblages soudés, visés ou rivetés sont exécutés de manière à résister sans déformation permanente ni amorce de rupture aux efforts normaux, auxquels ils sont soumis.

Les fers seront dressés et coupés régulièrement sans garrots ni cassures. Les assemblages d'angles doivent être soigneusement réalisés et ajustés. Ils ne doivent comporter aucune trace de soudure en saillie.

Les pattes de scellement sont réalisées à queue de carpe avec une longueur de 10 cm au minimum. Elles doivent être suffisamment longues pour assurer une fixation solide et durable de l'ouvrage. Toutes les vis employées sont posées à fleur de la pièce fixée.

    - Protection des ouvrages

La protection des ouvrages métalliques oxydables est réalisée dans les conditions suivantes : Les pièces sont dégraissées et passées à la brosse métallique ou sablées en atelier, afin de faire disparaître toutes traces d’oxydation. Elles reçoivent une couche de peinture de protection primaire aux oxydes de zinc, avant de recevoir deux couches de peinture époxy.

Les soudures doivent être protégées contre l’oxydation après réalisation. Il est recommandé l’utilisation de pièces de serrurerie ou de menuiserie métallique galvanisées par zingage en atelier (série GPZ).

IX.4. 	QUINCAILLERIE

Toutes les serrures intérieures et extérieures doivent être garanties pour une période de un (01) an.

- MENUISERIE BOIS

  - CARACTERISTIQUES DES BOIS DE MENUISERIE

    - Domaines d'application et références

Le co-contractant s’engage à respecter, les prescriptions techniques sur la qualité et la mise en œuvre des matériaux définis dans le cahier des charges des menuiseries bois, Document Technique Unifié (DTU) n° 36.1 X.1.2. Objet de la fourniture

Les travaux concernent la fourniture et la pose soignée des menuiseries bois en extérieur et en intérieur, dans les essences de bois adaptées pour l'ensemble de tous les ouvrages conformément aux prescriptions du cahier des charges.

    - Coordination avec les autres lots

Les travaux de menuiserie bois doivent être réalisés en parfaite coordination avec les travaux définis dans les autres lots.

    - Caractéristiques physiques

Les caractéristiques techniques, physiques et chimiques du bois fournis et mis en œuvre doivent être conformes aux normes NF B51.001 et NF B51.002. Les bois sont utilisés à l’état de bois "sec à l'air" avec un degré d’humidité de 15 à 17%.

Tout le bois utilisé doit être de bonne qualité : droits de fil, sans gerçures ni aubier, parfaitement dressé, sans trace de sciage ni flash. Il est exempt de toutes traces de pourriture, d'échauffement ou de nœuds vicieux. Les nœuds non vicieux sont tolérés en nombre limité, soit un par mètre linéaire au maximum.

    - Essences de bois d’œuvre

Les bois utilisés pour les menuiseries sont des bois de pays, originaires du Cameroun et choisis parmi les essences suivantes :

      - Menuiseries extérieures en Bois rouges : Acajou, Afromosia, Bete, Doussié, Iroko, Moabi, Movingui, Sapelli.

      - Menuiseries intérieures en Bois rouges : Acajou, Afromosia, Bete, Bilinga, Doussié, Iroko, Moabi, Movingui, Okoumé, Padouk, Sapelli, Sipo.

      - Menuiseries intérieures en Bois blancs : Ayous ou Frake

  - MISE EN ŒUVRE DES MENUISERIES EN BOIS

Les ouvrages sont réalisés de manière soigneuse avec des pièces de bois d’un seul tenant sciées en respectant le fil du bois. Les parements bruts et leurs rives sont droits et sans épaufrures. Les pièces aboutées et celles qui présentent des défauts dissimulés par masticage ne sont pas admises.

Le co-contractant soumet les échantillons de toutes les essences de bois utilisées pour les travaux de menuiserie extérieurs et intérieurs à l’approbation de l’Ingénieur. Les pièces en bois gauchies ou qui présentent des défectuosités ne sont pas admises.

Toutes les dimensions sont prises sur les plans et vérifiées sur le site.

    - Préparation du bois

Les travaux de menuiserie débutent avec la préparation du bois de construction. Les ouvrages en bois sont réalisés au fur et à mesure de l’avancement des travaux et sont préfabriqués en atelier.

Le co-contractant établit un prototype pour chaque élément de menuiserie qui est soumis à l’approbation de l’Ingénieur.

    - Conservation du bois

Toutes les pièces de bois destinées à la réalisation des menuiseries intérieures et extérieures (cadres de portes et placards) sont protégées par imprégnation de produits liquides anti xylophages, insecticides et fongicides. Tous les bois de structure reçoivent une couche de protection, conformément à la norme B.S. 1282.

Tous les bois sont traités après découpage et avant assemblage. Lorsqu’un élément en bois est découpé après traitement, les faces coupées sont immédiatement enduites d’une couche de protection.

L'application est réalisée par un trempage à froid de 30 secondes à 3 minutes. La consommation de produit est au minimum de 250 g/m2 de surface traitée ou 15 Kg/m3 de charpente.

En attendant leur mise en place, les ouvrages de menuiserie sont entreposés à l'abri de l’humidité et dans des conditions telles que leur qualité ne risque pas d'en être affectée. Les pièces de bois sont protégées contre les intempéries et calées jusqu’à la fixation.

    - Assemblages

Les assemblages sont préparés en atelier et assemblées par emboîtement, clouage, vissage, collage, etc.  Les joints des assemblages collés doivent être arrondis s’ils ne sont pas façonnés. Les pièces usinées et toutes les parties visibles, font l’objet d’une finition à la main : rabotage et ponçage soigné. Les pièces d’assemblage (languettes, etc.) sont réalisées en bois dur.

X.2.4. Blocs portes

Les vantaux des portes sont conformes aux normes françaises NF P23-302, 303, 304, 315. Notamment, elles sont conformes aux largeurs de passage minimales et prennent en compte l’accessibilité des locaux aux personnes handicapées.

Les portes sont réalisées en bois massif. Le ferrage est réalisé par 3 paumelles doubles de 140 mm pour chaque vantail avec butoir à douille sur les portes à double vantaux et crémone en applique.

Les portes sont équipées de serrures avec bouton de condamnation.

Les huisseries en bois, sont fournies et posées rabotées sur les quatre faces. Les angles sont adoucis, avec pose à coupe d'onglet.

Les faux-plafonds en contreplaqué à peindre de 4 mm d'épaisseur, sont constitués de plaques de dimension 60x120 cm à joints décalés, avec pose à joints creux sur ossature en bois raboté de section 4x8 cm, selon une trame de 60x60 cm ou suivant indications de l’Ingénieur.

X.3. 	CARACTERISTIQUES DES FERRURES ET DES SERRURES

X.3.1. 	Généralités

Tous les articles de quincaillerie sont en métal inoxydable ou protégés contre la corrosion.

Le co-contractant est tenu de justifier la provenance des articles de quincaillerie utilisés.

Les dimensions et la force des articles de ferrage et de quincaillerie devront toujours être adaptées aux dimensions et poids des ouvrages considérés, ainsi qu'à leur usage.

Toutes les serrures, batteuses, verrous et autres articles à gâche, comprennent la ou les gâches correspondantes.

Les articles de quincaillerie qui comportent des mécanismes ou des parties mobiles, sont graissés avant installation.

Les modèles définitivement adoptés sont déposés au bureau de chantier et soumis à l’approbation du Maître d’œuvre. Ils restent disponibles jusqu'à la Réception Provisoire des travaux.

L’ensemble des canons de serrures est réalisé sur un organigramme de passe général.

- PEINTURES ET VERNIS

  - GENERALITES DES PEINTURES

    - Objet des travaux de peinture

La réalisation des travaux de peinture concerne la fourniture et la pose de peinture sur l'ensemble des ouvrages conformément aux dispositions du CCTP.

    - Domaine d'application et références

L	e co-contractant doit respecter, en tout ce qui n'est pas contraire au présent devis.  Les prescriptions techniques des qualités de matériaux et mise en œuvre définies au Cahier des charges "Peinture", document technique unifié N° 59 - Edition 1952, établi par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment – CSTB ; 4 Avenue du Recteur Poincaré 75016 PARIS (FRANCE).

    - Coordination avec les autres lots

Le co-contractant doit réaliser les travaux du présent lot, en parfaite liaison avec l'état d'avancement des travaux définis aux autres lots, notamment pour l’application de couches primaires exécutées par lui.

  - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX  MATERIAUX ET A LA  MISE  EN ŒUVRE.

    - Généralités sur les matériaux employés

Les matériaux employés doivent être conformes aux prescriptions des normes françaises, des spécifications de l'Union Nationale des Peintures, des spécifications SNCE, ou à celles données explicitement dans le CCTP.

    - Peintures acryliques (famille 1 - classe 7b2)

Les peintures acryliques en phase aqueuse à base de copolymères acryliques, sont destinées au recouvrement des parois intérieures et extérieures, ainsi que des plafonds, en trois couches minimum sur support sec, dont une couche primaire d’imprégnation, conformément : - au DTU 59.1 pour les parois extérieures ; - au DTU 23.1 pour les parois extérieures.

La couche primaire est diluée à l’eau dans une proportion de 15% maximum du volume de peinture, hormis les prescriptions du fabricant de peinture.

    - Peintures glycérophtaliques (classe 4a)

Les peintures glycérophtaliques à base de résines alkydes en solution solvant sont destinées en priorité au recouvrement des pièces et ouvrages métalliques intérieurs et extérieurs, après la pose d’une peinture anticorrosion.

    - Colorants

Les colorants de type universel sont dosés et mélangés sur place dans une proportion de 3% maximum du volume de peinture, hormis les prescriptions du fabricant de peinture. Ils sont utilisés conformément aux teintes du nuancier retenues par l’Ingénieur de la Lettre-Commande. XII.2.5. Livraison sur chantier – marquage des produits

Les produits parviennent au chantier dans des récipients clos, comportant les marques et les références d'origine. Les produits fournis doivent correspondre et respecter scrupuleusement les spécifications prescrites dans le CCTP.

  - OUVRAGES  PREPARATOIRES ET ACCESSOIRES

    - Règles générales d'exécution

Les travaux de peinture doivent être exécutés sur des subjectiles parfaitement secs et lisses.  Avant application de toute couche, de peinture ou de vernis, le subjectile doit être révisé et faire l’objet d’un rebouchage s’il y’a lieux et doit être débarrassé de toutes les poussières, tâches et autres salissures. Notamment, les plafonds et les murs doivent être débarrassés des tracés de repérage laissés par l’électricien.

    - Epoussetage, brossage et dérouillage

Les surfaces et les matériaux tâchés ou poussiéreux, font l’objet d’un nettoyage préalable par époussetage puis par brossage à la brosse dure, avant la pose des enduits et l'application des différentes couches de peinture ou de vernis.

Les pièces métalliques sont soigneusement débarrassées des traces de rouille, par un nettoyage à la brosse métallique, par grattage à sec, par martelage ou par tout autre procédé, préalablement à la pose d’une peinture antirouille.

  - MISE EN ŒUVRE DES PEINTURES ET VERNIS

    - Précautions à prendre pour la protection des ouvrages et des peintures

D'une façon générale, le Co-contractant doit prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer la protection des surfaces qui pourraient être tâchées ou attaquées par les produits employés. Les peintures en cours d’utilisation mais non encore mises en œuvre doivent être protégées des poussières, déchets et éclaboussures qui viendraient salir le matériau, modifier la teinte ou compromettre la qualité de la pose sur le subjectile.

    - Règles générales d'emploi des peintures et des produits pour rebouchage en enduit

Les peintures ainsi que les produits pour rebouchage et enduits doivent être choisis en fonction de l'exposition des surfaces (intérieures, extérieures, exposition en atmosphère agressives etc.) Les peintures pour extérieur, doivent notamment, pouvoir résister durablement aux intempéries.

Sauf prescriptions contraires du devis technique particulier, l'emploi du "white spirit" est interdit dans les peintures utilisées pour les travaux extérieurs.

Les peintures, les produits de rebouchage et les enduits doivent être compatibles entre eux et avec le subjectile à recouvrir.

Les quantités de peinture nécessaires en couche d'impression doivent être adaptées à la capacité d’absorption du subjectile.

    - Règle d'application des couches de peinture

- Les couches successives doivent être de tons légèrement différents et déterminé suivant les indications de l’Ingénieur. Sauf impossibilité, ces tons vont du moins clair au plus clair, pris à partir du subjectile.

- Les gouttes, les coulures et toutes les irrégularités qui apparaissent sur le subjectile sont nettoyées ou grattées avant l’application d'une nouvelle couche.

- Une couche ne devra être appliquée qu'après séchage complète de la couche précédente.

- Lorsque les fabricants ont fixé des règles d'emploi pour les produits de leur fabrication, ces règles doivent être observées.  Après achèvement et séchage de la couche définie :

      - le subjectile doit être totalement masqué

      - les arêtes et parties moulurées doivent être bien dégagées.

- Le ton définitif doit être régulier et conforme à celui de la surface témoin, à défaut de la surface témoin, il doit être conforme au ton de l'échantillon accepté par l’Ingénieur correspondant à cette partie d'ouvrage.

- Les reprises ne doivent pas être visibles.

- L'application des peintures ne doit donner lieu à aucune surépaisseur anormale dans les feuillures.

XII.5. 	CONTROLE DES OUVRAGES DE PEINTURE

    - Réception provisoire

Les contrôles doivent permettre de vérifier que les films de peinture sont sains et de constater l’absence de craquelure, de cloques, d'écaillage ou de farinage.

    - Nettoyage et mise en service

Le Co-contractant doit assurer le nettoyage du chantier pendant toute la durée des travaux. A la fin des travaux, les points suivants nécessitent une attention particulière :

      - sols ;

      - revêtements muraux ;

      - quincaillerie (poignées de portes, béquilles, etc.)

      - appareils électrique et d’éclairage (interrupteurs, etc.)

- V.R.D

Au titre du présent lot, le Co-contractant doit réaliser les prestations suivantes :

  - Caniveau de 40 x 30  cm en béton armé avec des parois de 10 cm d’épaisseur

  - Rampes d’accès en béton armé

  - Dallage des alentours du bâtiment en béton ordinaire ;

XIII.1. 	CANIVEAUX DE 40x30 CM EN BETON ARME

Les  caniveaux seront exécutés ainsi qu’il suit :

- la fourniture  du sable, du gravier et du ciment  suivant le CCTP ;

- l’exécution des fouilles rectangulaires de dimensions 70cmx50cm ;

- les réglages topographiques ;

- le coulage du fond des caniveaux avec un béton dosé à 300 kg/m3 ;

- montage  des parois des caniveaux avec des agglos de 12x20x40 bourrés coiffés par un chainage de 12x15 cm en béton armé  des aciers HA8 et dosé à 350 kg/m3 ;

  - RAMPES D’ACCES

Des rampes d’accès en béton armé dosé à 350 Kg/m3 seront réalisées devant chaque porte de salles de classe. La largeur de chaque rampe sera de 1.00m.

  - DALLAGE EXTERIEUR

Les murs de soubassement seront protégés par un dallage de 80 cm de largeur et 5 cm d’épaisseur tout autour du bâtiment. ce dallage sera en béton ordinaire dosé à 300 kg/m3.

Pièce n°6 : Spécifications

Techniques (SP)

Spécifications techniques du matériel

| N° | EQUIPEMENTS | CARACTERISTIQUES MINIMALES |
| --- | --- | --- |
| 01 | Ordinateur de bureau complet avec Ecran LCD de 22 pouces, clavier AZERTY, souris optique, système d’exploitation Windows 11 avec License | ORDINATEUR DE BUREAU COMPLET Type : Ordinateur Personnel en Mini-tour Marque : HP Pro ou équivalent ProcesseurIntelCore i3-10105 (3.7 GHz fréquence de base, jusqu’à 4.4 GHz fréquence Max Boost, 6 MB L3 cache, 4 cores) ; RAM de 8Go RAM (2666MHz) DDR4-SDRAM (2 x 4) Disque dur de 1 To 7200 rpm SATA Ports et Connecteurs : au moins ports USB, entrée/sortie audio, HDMI, RJ-45 , VGA Haut-parleur : Incorporé Ecran plat 22 LCD - Diagonale : 22" (56 cm) - Écran LCD à rétroéclairage LED - Résolution: 1920 x 1080 à 60 Hz (Wide) / 16:9 - Dalle TFT IPS - Réglage socle : Inclinaison - Connectiques vidéo principales : HDMI et VGA - Technologies : DCR et Low Blue Light Clavier AZERTY USB - Longueur du câble : 1 520±20 mm - Touches : Disposition 104 - Rétroéclairé - Dimensions minimales (L x P x H) : 16,43 x 46,03 x 2,55 cm Souris optique USB - USB filaire Onduleur : Light wave650 VA ou équivalent Système d’exploitation : Windows 11 Pro ou équivalent avec License. |
| 02 | Fourniture et configuration d’un Serveur | SERVEUR Marque : Serveur HPE ProLiant ML350 Gen10 ou équivalent - Type de processeur : Processeurs évolutifs Intel® Xeon®, 1ère ou 2e génération - Noyau processeur disponible : 28 ou 26 ou 24 ou 22 ou 20 ou 18 ou 16 ou 14 ou 12 ou 10 ou 6 ou 8 ou 4, selon le modèle - Mémoire cache du processeur : 38,5 Mo L3 - 8,25 Mo L3, selon le modèle - Vitesse du processeur : 3,9 GHz maximum selon le processeur - Type d'alimentation électrique : Modules HPE d'alimentation redondante à logement flexible 500 W, 800 W, 1 600 W, selon le modèle ou alimentation HPE standard 500 W non enfichable à chaud et non redondante (commandes limitées aux pays/régions hors UE/EMEA) - Logements d'extension : 8 logements (x16, x8, x16, x8, x16, x8, x16, x8) de série dans le modèle 2P. - Mémoire, maximale 3 To avec module DIMM DDR4 128 Go - Mémoire, standard RDIMM 32 Go (1 x 32 Go) ou selon le modèle - Logements pour la mémoire : 24 logements DIMM - Type de mémoire : SmartMemory HPE DDR4 - Contrôleur réseau : Carte Ethernet HPE 369i, 1 Go, 4 ports - Type du lecteur optique : DVD-ROM ou DVD-RW en option. En option via un kit de baie Slim-Line ODD. - Format : Tour 4U tour avec fonction de conversion en rack Ecran plat 22 LCD - Diagonale : 22" (56 cm) - Écran LCD à rétroéclairage LED - Résolution: 1920 x 1080 à 60 Hz (Wide) / 16:9 - Dalle TFT IPS - Réglage socle : Inclinaison - Connectiques vidéo principales : HDMI et VGA - Technologies : DCR et Low Blue Light Clavier AZERTY USB - Longueur du câble : 1 520±20 mm - Touches : Disposition 104 - Rétroéclairé - Dimensions minimales (L x P x H) : 16,43 x 46,03 x 2,55 cm Souris optique USB - USB filaire |
| 03 | Licence du Système d’exploitation du type serveur | LICENCE DU SYSTEME D’EXPLOITATION POUR SERVEUR Microsoft Windows Server 2019 FR avec - 50 licences d'accès périphériques - Multilingue Mondial Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Japonais |
| 04 | Copieur-Imprimante Multifonction Hp Laserjet M436N | IMPRIMANTEMULTIFONCTION - Multifonction laser monochrome HP LaserJet MFP M436nda ou équivalent • Vitesse d'impression : Jusqu'à 23 ppm • Résolution d'impression : 600 x 600 ppp • Mémoire (std/max) : 128 Mo / 128 Mo • Interface standard : High speed USB 2.0, Built-in Ethernet 10/100 Base-TX network • Langages d’impression : PCL5E, PCL6 • Format max. du papier : A3 • Alimentation papier (std) : 350 feuilles bac standard dont 100 feuilles bac multiformat • Alimentation papier (max): 600 feuilles • Indication utilisateur : Écran LCD (N&B) d'une taille de 4 lignes x 20 caractères • Résolution optique : 600 x 600 ppp • Vitesse copieur : 23 cpm • Fax autonome : Non • Dimensions (L x P x H) : 560 x 583 x 505 mm pour un poids de 30 Kg |
| 05 | Vidéo projecteur | VIDEO PROJECTEUR ACER ou équivalent - Résolution native : 1280 x 800 - Résolution maximum : 1920 x 1200 - Luminosité en mode standard : Jusqu'à 3700 lm - Rapport hauteur/largeur natif : 16:10 - Rapport hauteur-largeur compatible : 16:9, 4:3 - Contraste : 20 000:1 - Zoom numérique : 2x - Couleur compatible : 1.07 milliards de couleurs (30 Bits) - Focale minimale : 21,85 mm - Focale maximale : 24 mm - Distance de projection minimum : 1,10 m - Distance de projection maximum : 10 m - Zoom optique : 1,1x - Type de lampe : OSRAM - Nombre de lampes : 1 - Puissance de la lampe : 203 W - Durée de vie de la lampe en mode normal : 4000 Heure(s) - Durée de vie de la lampe en mode économie : 6000 Heure(s) - Interfaces/Ports : HDMI, USB, Entrée VGA, Entrée ligne audio, - Système de projection : DLP - Nombre de haut-parleurs : 1 - Tension d'entrée : 120 V AC - 230 V AC - Consommation normale en watts : 240 W - Consommation d'énergie en fonctionnement (Mode Eco) : 195 W - Poids : 2,70 kg - Format : Installation au plafond - Accessoires : Sacoche de transport, Lampe de secour, Fixation au plafond |
| 06 | Baie de brassage pour le réseau informatique Avec panneau de brassage de 16 ports, passe câble avec brosse, ventilation de toit pour baie et bandeau prise électrique de 16 ports | BAIE DE BRASSAGE - Baie de brassage vitrée de 19 pouces - Dimensions 6U – 500 x 350 x 400mm - Capacité : 6 U - Profondeur : 400 mm - Largeur : 500 mm - Hauteur : 350 mm - Charge admissible : 18 kg - Panneau de brassage de 48 ports - 2 Passe câble avec brosse de baie de brassage - ventilation de toit pour baie - Bandeau prise électrique de 16 ports |
| 07 | Switch gérable de 16 ports | SWITCH - Switch manageable 24 x 10/100 (PoE) + 2 x SFP (RACKABLE) ou équivalent - Type de périphérique : Commutateur - 24 ports - C3 - Géré - Ports: Power Over Ethernet (PoE): PoE - Taille de la table d'adresses MAC : 12 000 entrées - Protocole de Routage : RIP-1, RIP-2, routage IP statique, RIPng - Protocole de gestion à distance : SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, SSH-2 - Méthode d'authentification : Kerberos, RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2) - RAM : 512 Mo - Mémoire flash : 128 Mo Flash - Indicateurs d'état : Statut du port, vitesse de transmission du port, port mode duplex, alimentation, Link OK, système - Interfaces : 24 x 100Base-TX - RJ-45 - PoE ¦ 1 x console - RJ-45 - gestion ¦ 2 x SFP (mini-GBIC) - Tension requise : CA 120/230 V (50/60 Hz) - Consommation électrique : 33 Watt - Logiciel inclus : Cisco IOS IP Base - Dimension: 44.5 x 37.8 x 4.4 cm - Poids : 5,8 kg |
| 08 | Onduleur Premax UPS 1500 VA | ONDULEUR - Référence : PM-UPS2250 ou équivalent - Marque : Premax - Puissance : 2250VA/1350W - Fréquence : 50-80Hz - Type de produit : Onduleur UPS - Temps de charge: 4 à 6 heures - Tension : 120-650V/230V - Couleur : Noir |
| 09 | Antivirus Internet Security | ANTIVIRUS - Année en cours : 1 an de garantie - Protection contre les virus, les logiciels espions, le phishing et les sites Internet dangereux - Protection de la vie privée : Empêche les intrusions dans votre vie privée - Protection bancaire - Contrôle parental - Protège contre les virus, les ransomwares et bien plus |
| 10 | Connexion au réseau internet 1 an | MODEM Modem internet avec abonnement annuelle connexion Internet avec débit dédié de 256/128 kbs au moins chez un opérateur local. |
| 11 | Régulateur de Tension digital 1500 VA | REGULATEUR DE TENSION - Type: Régulateur de tension numérique automatique LightwaweDAVRC1500VA, noir ou équivalent - Puissance: 1500VA minimum - Connectivité: Port USB - Contrôle du processeur avec affichage numérique |
| 12 | Installation et configuration du réseau informatique | INSTALLATION ET CONFIGURATION DU RESEAU INFORMATIQUE - Installation d’un réseau Ethernet filaire Cat6 de 16 terminaux - Installation et configuration du serveur - Configuration des postes de travails - Accessoires etc. |

Pièce n°7 : Cadre du Bordereau                des Prix Unitaires

Pièce n°7 : CADRE DEBORDEREAU DE PRIX UNITAIRES (BPU)

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

| N° | Désignation | Unité | Prix Unitaire HT en chiffres | Prix Unitaire HT en lettres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE+02 BUREAUX INCORPORES |  |  |  |
|  | LOT 100 :TRAVAUX PREPARATOIRES-ETUDES |  |  |  |
| 101 | Nettoyage du site | m² |  |  |
| 102 | Etudes et installation du chantier | Ens. |  |  |
|  | LOT 200 : TERRASSEMENTS |  |  |  |
| 201 | Nivellement de la plate-forme | FF |  |  |
| 202 | Fouilles en rigoles | m3 |  |  |
| 203 | Remblai de terre | m3 |  |  |
|  | LOT 300 : FONDATION |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 |  |  |
| 302 | Agglos de 20x20x40 bourrés | m3 |  |  |
| 303 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles, poteaux et chaînage | m3 |  |  |
| 304 | Dallage en béton ép. 8 cm dosé à 300 Kg/m3 | m² |  |  |
|  | LOT 400 :MACONNERIE-ELEVATION |  |  |  |
| 401 | Murs en agglos de 15x20x40 | m² |  |  |
| 402 | Enduit au mortier de ciment | m² |  |  |
| 403 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, linteaux, chaînage et poutres | m3 |  |  |
| 404 | Chape lissée au sol dosée à 300Kg/m3 | m² |  |  |
| 405 | Tableau mural suivant plan | U |  |  |
| 406 | Claustras suivant plan | m² |  |  |
| 407 | Construction estrade | U |  |  |
|  | LOT 500 :CHARPENTE-COUVERTURE |  |  |  |
| 501 | Dépose des tôles de toiture et charpente | FF |  |  |
| 502 | Fermes en bastings de 3x15cm hauteur 1,80m | m3 |  |  |
| 503 | Pannes en chevrons de 8x8 | m3 |  |  |
| 504 | Planche de rive | ml |  |  |
| 505 | couverture en tôles bac alu de 5/10è y compris toutes sujétions | m² |  |  |
| 506 | Plafond y compris toutes sujétions de solivage en lattes de 4x8 cm | m² |  |  |
| 507 | Tôle faîtière de 50 cm de large | ml |  |  |
| 508 | tôles planes pour bardage y compris toutes sujétions | ml |  |  |
|  | LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |
| 601 | Portes métalliques de 100x220 fixées sur des cadres en bois demi persienne ou pleine | U |  |  |
| 602 | Seuils | ml |  |  |
|  | LOT 700 : ELECTRICITE |  |  |  |
| 701 | Tube flexible gaine annelée 20/50 | rleau |  |  |
| 702 | Câble VGV en plafond | rleau |  |  |
| 703 | Fil TH 2,5 mm | rleau |  |  |
| 704 | Réglettes de 120 | U |  |  |
| 705 | Hublots ronds | U |  |  |
| 706 | Interrupteurs | U |  |  |
| 707 | Prises de courant encastrées | U |  |  |
| 708 | Attaches,dominos, boîtiers,boîtes de dérivation etc | Ens |  |  |
|  | LOT 800 : PEINTURE |  |  |  |
| 801 | Plafond (Pantex 800) | m² |  |  |
| 802 | Murs extérieurs (Pantex 1300) | m² |  |  |
| 803 | Murs intérieurs (Pantex 800) | m² |  |  |
| 804 | Menuiseries bois. métallique et plinthes | m² |  |  |
|  | LOT 900 : VRD |  |  |  |
| 901 | Fouilles en rigoles | m3 |  |  |
| 902 | Caniveau en agglos de 12 bourrés y compris toutes sujétions | ml |  |  |
| 903 | Dallage des alentours du bâtiment | m² |  |  |
| 904 | rampe d'acces largeur 1m | U |  |  |
|  | BLOC DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE |  |  |  |
|  | LOT 100 :TRAVAUX PREPARATOIRES-ETUDES |  |  |  |
| 101 | Nettoyage du site | m² |  |  |
| 102 | Etudes et installation du chantier | Ens. |  |  |
|  | LOT 200 : TERRASSEMENTS |  |  |  |
| 201 | Nivellement de la plate-forme | FF |  |  |
| 202 | Fouilles en rigoles | m3 |  |  |
| 203 | Remblai de terre | m3 |  |  |
|  | LOT 300 :FONDATION |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 |  |  |
| 302 | Agglos de 20x20x40 bourrés | m3 |  |  |
| 303 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles, poteaux et chaînage | m3 |  |  |
| 304 | Ravalement du sol dégradé | Ens. |  |  |
| 305 | Dallage en béton ép. 8 cm dosé à 300 Kg/m3 | m² |  |  |
|  | LOT 400 :MACONNERIE-ELEVATION |  |  |  |
| 401 | Murs en agglos de 15x20x40 | m² |  |  |
| 402 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, linteaux, chaînage et poutres | m3 |  |  |
| 403 | Ravalement des murs et poteaux dégradés | Ens. |  |  |
| 404 | Enduit au mortier de ciment | m² |  |  |
| 405 | Chape lissée au sol dosée à 300Kg/m3 | m² |  |  |
| 406 | Tableau mural suivant plan | U |  |  |
| 407 | Claustras suivant plan | m² |  |  |
| 408 | Construction estrade | U |  |  |
|  | LOT 500 :CHARPENTE-COUVERTURE |  |  |  |
| 501 | Dépose des tôles de toiture et charpente | FF |  |  |
| 502 | Fermes en bastings de 3x15cm hauteur 1,80m | m3 |  |  |
| 503 | Pannes en chevrons de 8x8 | m3 |  |  |
| 504 | Planche de rive | ml |  |  |
| 505 | couverture en tôles bac alu de 5/10è y compris toutes sujétions | m² |  |  |
| 506 | Plafond y compris toutes sujétions de solivage en lattes de 4x8 cm | m² |  |  |
| 507 | Tôle faîtière de 50 cm de large | ml |  |  |
| 508 | tôles planes pour bardage y compris toutes sujétions | ml |  |  |
|  | LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |
| 601 | Portes métalliques de 100x220 fixées sur des cadres en bois demi persienne ou pleine | U |  |  |
| 602 | Grille antivol (motif barres droites espacées de 10 cm) 1,20x1,20m en tubes de 30 | U |  |  |
| 603 | Fenêtres métalliques de 1,20x1,00m à deux battants en persiennes y compris toutes sujétions de fermeture et de pose | U |  |  |
| 604 | Seuils | ml |  |  |
|  | LOT 700 : ELECTRICITE |  |  |  |
| 701 | Tube flexible gaine annelée 20/50 | Rleau |  |  |
| 702 | Câble VGV en plafond | Rleau |  |  |
| 703 | Fil TH 2,5 mm | Rleau |  |  |
| 704 | Réglettes de 120 | U |  |  |
| 705 | Hublots ronds | U |  |  |
| 706 | Interrupteurs | U |  |  |
| 707 | Prises de courant encastrées | U |  |  |
| 708 | Attaches,dominos, boîtiers, boîtes de dérivation etc | Ens |  |  |
|  | LOT 800 : PEINTURE |  |  |  |
| 801 | Plafond (Pantex 800) | m² |  |  |
| 802 | Murs extérieurs (Pantex 1300) | m² |  |  |
| 803 | Murs intérieurs (Pantex 800) | m² |  |  |
| 804 | Menuiseries bois. métallique et plinthes | m² |  |  |
|  | LOT 900 : VRD |  |  |  |
| 901 | Fouilles en rigoles | m3 |  |  |
| 902 | Caniveau en agglos de 12 bourrés y compris toutes sujétions | ml |  |  |
| 903 | Dallage des alentours du bâtiment | m² |  |  |
| 904 | Rampe d'accès largeur 1m | U |  |  |
|  | BLOC ADMINISTRATIF |  |  |  |
|  | LOT 700 : ELECTRICITE |  |  |  |
| 701 | Saignée et raccord | Ens. |  |  |
| 702 | Tube flexible gaine annelée 20/50 | Rleau |  |  |
| 703 | Câble VGV en plafond | Rleau |  |  |
| 704 | Fil TH 2,5 mm | Rleau |  |  |
| 705 | Réglettes de 120 | U |  |  |
| 706 | Hublots ronds | U |  |  |
| 707 | Interrupteurs | U |  |  |
| 708 | Prises de courant encastrées | U |  |  |
| 708 | Attaches, dominos, boîtiers, boîtes de dérivation coffret etc | Ens |  |  |
|  | MATERIEL INFORMATIQUE |  |  |  |
| 01 | Ordinateur de bureau complet avec Ecran LCD de 22 pouces, clavier AZERTY, souris optique, système d’exploitation Windows 11 avec License |  |  |  |
| 02 | Fourniture et configuration d’un Serveur |  |  |  |
| 03 | Licence du Système d’exploitation du type serveur |  |  |  |
| 04 | Copieur-Imprimante Multifonction Hp Laserjet M436N |  |  |  |
| 05 | Vidéo projecteur |  |  |  |
| 06 | Baie de brassage pour le réseau informatique Avec panneau de brassage de 16 ports, passe câble avec brosse, ventilation de toit pour baie et bandeau prise électrique de 16 ports |  |  |  |
| 07 | Switch gérable de 16 ports |  |  |  |
| 08 | Onduleur Premax UPS 1500 VA |  |  |  |
| 09 | Antivirus Internet Security |  |  |  |
| 10 | Connexion au réseau internet 1 an |  |  |  |
| 11 | Régulateur de Tension digital 1500 VA |  |  |  |
| 12 | Installation et configuration du réseau informatique |  |  |  |

Pièce n°8 : Cadre du détail quantitatif et estimatif

| N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. BLOC DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE + DEUX (02) BUREAUX INCORPORES |  |  |  |  |
|  | LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES-ETUDES |  |  |  |  |
| 101 | Nettoyage du site | m² | 400,00 |  |  |
| 102 | Études et installation du chantier | Ens. | 1,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 100 |  |  |  |  |
|  | LOT 200 : TERRASSEMENTS |  |  |  |  |
| 201 | Nivellement de la plate-forme | FF | 1,00 |  |  |
| 202 | Fouilles en rigoles | m3 | 10,00 |  |  |
| 203 | Remblai de terre | m3 | 8,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 200 |  |  |  |  |
|  | LOT 300 :FONDATION |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 | 1,50 |  |  |
| 302 | Agglos de 20x20x40 bourrés | m3 | 20,00 |  |  |
| 303 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles,poteaux et chaînage | m3 | 1,50 |  |  |
| 304 | Dallage en béton ép. 8 cm dosé à 300 Kg/m3 | m² | 175,40 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 300 |  |  |  |  |
|  | LOT 400 :MACONNERIE-ELEVATION |  |  |  |  |
| 401 | Murs en agglos de 15x20x40 | m² | 25,00 |  |  |
| 402 | Enduit au mortier de ciment | m² | 324,00 |  |  |
| 403 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux,linteaux,chaînage et poutres | m3 | 2,00 |  |  |
| 404 | Chape lissée au sol dosée à 300Kg/m3 | m² | 275,40 |  |  |
| 405 | Tableau mural suivant plan | u | 2,00 |  |  |
| 406 | Claustras suivant plan | m² | 31,50 |  |  |
| 407 | Construction estrade | U | 2,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 400 |  |  |  |  |
|  | LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE |  |  |  |  |
| 501 | Dépose des tôles de toiture et charpente | FF | 1,00 |  |  |
| 502 | Fermes en bastings de 3x15cm hauteur 1,80m | m3 | 1,50 |  |  |
| 503 | Pannes en chevrons de 8x8 | m3 | 1,80 |  |  |
| 504 | Planche de rive | ml | 45,00 |  |  |
| 505 | couverture en tôles bac alu de 5/10è y compris toutes sujétions | m² | 60,00 |  |  |
| 506 | Plafond y compris toutes sujétions de solivage en lattes de 4x8 cm | m² | 230,00 |  |  |
| 507 | Tôle faîtière de 50 cm de large | ml | 10.00 |  |  |
| 508 | tôles planes pour bardage y compris toutes sujétions | ml | 75,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 500 |  |  |  |  |
|  | LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 601 | Portes métalliques de 100x220 fixées sur des cadres en bois demi persienne ou pleine | u | 6,00 |  |  |
| 602 | Seuil | ml | 30,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 600 |  |  |  |  |
|  | LOT 700 : ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 701 | Tube flexible gaine annelée 20/50 | Rleau | 2 |  |  |
| 702 | Câble VGV en plafond | Rleau | 2,00 |  |  |
| 703 | Fil TH 2,5 mm | Rleau | 2,00 |  |  |
| 704 | Réglettes de 120 | U | 12,00 |  |  |
| 705 | Hublots ronds | U | 2,00 |  |  |
| 706 | Interrupteurs | U | 4,00 |  |  |
| 707 | Prises de courant encastrées | U | 4,00 |  |  |
| 708 | Attaches,dominos,boîtiers,boîtes de dérivation etc | Ens. | 1,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 700 |  |  |  |  |
|  | LOT 800 : PEINTURE |  |  |  |  |
| 801 | Plafond (Pantex 800) | m² | 300,00 |  |  |
| 802 | Murs extérieurs (Pantex 1300) | m² | 262,00 |  |  |
| 803 | Murs intérieurs (Pantex 800) | m² | 195,00 |  |  |
| 804 | Menuiseries bois. métallique et plinthes | m² | 46,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 800 |  |  |  |  |
|  | LOT 900 : VRD |  |  |  |  |
| 901 | Fouilles en rigoles | m3 | 20,00 |  |  |
| 902 | Caniveau en agglos de 12 bourrés y compris toutes sujétions | ml | 65,00 |  |  |
| 903 | Dallage des alentours du bâtiment | m² | 50,00 |  |  |
| 904 | Rampe d'accès largeur 1m | U | 3,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 900 |  |  |  |  |
|  | TOTAL HT I |  |  |  |  |
|  | BLOC DE TROIS (03) SALLES DE CLASSE |  |  |  |  |
|  | LOT 100 :TRAVAUX PREPARATOIRES-ETUDES |  |  |  |  |
| 101 | Nettoyage du site | m² | 800,00 |  |  |
| 102 | Etudes et installation du chantier | Ens. | 1,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 100 |  |  |  |  |
|  | LOT 200 : TERRASSEMENTS |  |  |  |  |
| 201 | Nivellement de la plate-forme | FF | 1,00 |  |  |
| 202 | Fouilles en rigoles | m3 | 5,00 |  |  |
| 203 | Remblai de terre | m3 | 4,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 200 |  |  |  |  |
|  | LOT 300 :FONDATION |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 | - |  |  |
| 302 | Agglos de 20x20x40 bourrés | m3 | - |  |  |
| 303 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour semelles,poteaux et chaînage | m3 | - |  |  |
| 304 | Ravalement du sol dégradé | Ens. | 1,00 |  |  |
| 305 | Dallage en béton ép. 8 cm dosé à 300 Kg/m3 | m² | 250,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 300 |  |  |  |  |
|  | LOT 400 :MACONNERIE-ELEVATION |  |  |  |  |
| 401 | Murs en agglos de 15x20x40 | m² | 60,00 |  |  |
| 402 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, linteaux, chaînage et poutres | m3 | 1,25 |  |  |
| 403 | Ravalement des murs et poteaux dégradés | Ens. | 1,00 |  |  |
| 404 | Enduit au mortier de ciment | m² | 125,00 |  |  |
| 405 | Chape lissée au sol dosée à 300Kg/m3 | m² | 250,00 |  |  |
| 406 | Tableau mural suivant plan | U | 01 |  |  |
| 407 | Claustras | m² | 40,00 |  |  |
| 408 | Estrade | U | 3,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 400 |  |  |  |  |
|  | LOT 500 : CHARPENTE-COUVERTURE |  |  |  |  |
| 501 | Dépose des tôles de toiture et charpente | FF | 1,00 |  |  |
| 502 | Fermes en bastings de 3x15cm hauteur 1,80m | m3 | 1,80 |  |  |
| 503 | Pannes en chevrons de 8x8 | m3 | 1,50 |  |  |
| 504 | Planche de rive | ml | 70,00 |  |  |
| 505 | Couverture en tôles bac alu de 5/10è y compris toutes sujétions | m² | 125,00 |  |  |
| 506 | Plafond y compris toutes sujétions de solivage en lattes de 4x8 cm | m² | 360,00 |  |  |
| 507 | Tôle faîtière de 50 cm de large | ml | 15,00 |  |  |
| 508 | tôles planes pour bardage y compris toutes sujétions | ml | 70,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 500 |  |  |  |  |
|  | LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 601 | Portes métalliques de 100x220 fixées sur des cadres en bois demi persienne ou pleine | U | 5,00 |  |  |
| 602 | Grille antivol (motif barres droites espacées de 10 cm) 1,20x1,00m en tubes de 30 | U | 3,00 |  |  |
| 603 | Fenêtres métalliques de 1,20x1,00m à deux battants en persiennes y compris toutes sujétions de fermeture et de pose | U | 3,00 |  |  |
| 604 | Seuils | ml | 30,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 600 |  |  |  |  |
|  | LOT 700 : ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 701 | Tube flexible gaine annelée 20/50 | Rleau | 5 |  |  |
| 702 | Câble VGV en plafond | Rleau | 5,00 |  |  |
| 703 | Fil TH 2,5 mm | Rleau | 4,00 |  |  |
| 704 | Réglettes de 120 | u | 16,00 |  |  |
| 705 | Hublots ronds | u | 2,00 |  |  |
| 706 | Interrupteurs | u | 3,00 |  |  |
| 707 | Prises de courant encastrées | u | 3,00 |  |  |
| 708 | Attaches,dominos,boîtiers,boîtes de dérivation etc. | Ens | 1,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 700 |  |  |  |  |
|  | LOT 800 : PEINTURE |  |  |  |  |
| 801 | Plafond (Pantex 800) | m² | 350,00 |  |  |
| 802 | Murs extérieurs (Pantex 1300) | m² | 386,00 |  |  |
| 803 | Murs intérieurs (Pantex 800) | m² | 295,00 |  |  |
| 804 | Menuiseries bois. métallique et plinthes | m² | 60,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 800 |  |  |  |  |
|  | LOT 900 : VRD |  |  |  |  |
| 901 | Fouilles en rigoles | m3 | 60,00 |  |  |
| 902 | Caniveau en agglos de 12 bourrés y compris toutes sujétions | ml | 700,00 |  |  |
| 903 | Dallage des alentours du bâtiment | m² | 50,00 |  |  |
| 904 | rampe d'accès largeur 1m | u | 3,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 900 |  |  |  |  |
|  | TOTAL HT II |  |  |  |  |
|  | BLOC ADMINISTRATIF |  |  |  |  |
|  | LOT 700 : ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 701 | Saignée et raccord | Ens. | 1 |  |  |
| 702 | Tube flexible gaine annelée 20/50 | Rleau | 6,00 |  |  |
| 703 | Câble VGV en plafond | Rleau | 6,00 |  |  |
| 704 | Fil TH 2,5 mm | Rleau | 4,00 |  |  |
| 705 | Réglettes de 120 | U | 18,00 |  |  |
| 706 | Hublots ronds | U | 4,00 |  |  |
| 707 | Interrupteurs | U | 12,00 |  |  |
| 708 | Prises de courant encastrées | U | 12,00 |  |  |
| 708 | Attaches, dominos, boîtiers, boîtes de dérivation coffret etc | Ens | 1,00 |  |  |
|  | TOTAL HT III |  |  |  |  |
|  | IV. MATERIEL INFORMATIQUE |  |  |  |  |
| 01 | Ordinateur de bureau complet avec Ecran LCD de 22 pouces, clavier AZERTY, souris optique, système d’exploitation Windows 11 avec License | U | 08 |  |  |
| 02 | Fourniture et configuration d’un Serveur | U | 01 |  |  |
| 03 | Licence du Système d’exploitation du type serveur | U | 01 |  |  |
| 04 | Copieur-Imprimante Multifonction Hp Laserjet M436N | U | 01 |  |  |
| 05 | Vidéo projecteur | U | 01 |  |  |
| 06 | Baie de brassage pour le réseau informatique Avec panneau de brassage de 16 ports, passe câble avec brosse, ventilation de toit pour baie et bandeau prise électrique de 16 ports | U | 01 |  |  |
| 07 | Switch gérable de 16 ports | U | 01 |  |  |
| 08 | Onduleur Premax UPS 1500 VA | U | 01 |  |  |
| 09 | Antivirus Internet Security | U | 01 |  |  |
| 10 | Connexion au réseau internet 1 an | U | 01 |  |  |
| 11 | Régulateur de Tension digital 1500 VA | U | 01 |  |  |
| 12 | Installation et configuration du réseau informatique | FF | 01 |  |  |
|  | TOTAL HT IV |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL HT |  |  |  |  |
|  | TVA 19,25% |  |  |  |  |
|  | IR 5,5%ou 2,2% |  |  |  |  |
|  | Montant TTC |  |  |  |  |
|  | Net à Mandater |  |  |  |  |

Pièce n°9 : Cadre du Sous-détail des Prix Unitaires

| SOUS - DETAIL DES PRIX |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DÉSIGNATION: |  |  |  |  |  |
| N° PRIX | Rendement journalier |  | Quantité totale | Unité | Durée activité |
| MAIN D'ŒUVRE | Catégorie | Nombre | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL A |  |  |  |  |
| MATERIEL ET ENGINS | Type | Nombre | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL B |  |  |  |  |
| MATERIAUX ET DIVERS | Type | Unité | Prix unitaire | Quantité | Montant |
|  | TOTAL C |  |  |  |  |
| D | TOTAL COUT DIRECT ( A+B+C) |  |  |  |  |
| E | FRAIS GENERAUX DE CHANTIER |  |  | = D x 16,9% |  |
| F | FRAIS GENERAUX DE SIEGE |  |  | = D x 10,7% |  |
| G | COUT DE REVIENT |  |  | = D+E+F |  |
| H | RISQUES + BENEFICES |  |  | = G x 10% |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  |  | = G+H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  |  | = P/Qté |  |

Pièce n°10 : Modèle de la                     Lettre_ Commande

| REPUBIQUE DU CAMEROUN Paix –Travail – Patrie ****** REGION DE L’EST ******* SERVIVES DU GOUVERNEUR ******** COMMISSION REGIONALE DE PASSATION DES MARCHES DE L’EST ******* |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ******* EAST REGION ******* GOVERNOR’S OFFICE ******* EAST REGIONAL PUBLIC TENDERS BOARD ******* |
| --- | --- | --- |

LETTRE-COMMANDE N° ______/LC/SDG/CRPM-ES/2023 DU___________

PASSEE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N°_________/AONO/SDG/CRPM-ES/2023 du _______2023

pour les travaux de réhabilitation et d’équipement du                                                                                          Lycée Bilingue de Yokadouma

| OBJET DU MARCHE: | REHABILITATION ETEQUIPEMENT DU LYCEE BILINGUE DE YOKADOUMA |
| --- | --- |
| TITULAIRE LETTRE-COMMANDE : | ------------------- TEL. : ---------------- B.P.-------- |
| REGISTRE DE COMMERCE N° : | ---------------------------------- |
| N°CONTRIBUABLE: | --------------------------------- |
| COMPTE BANCAIRE N°: | ---------------------------------- |
| LIEU D’EXECUTION : | ---------------------------------- |
| DELAI D’EXECUTION : | --------------------------------- |
| FINANCEMENT : | BIP MINESEC EXERCICE 2023 |
| IMPUTATION : | 57 27 105 01 340020 361400411 |

| MONTANT HT | (en chiffres) | (en lettres) |
| --- | --- | --- |
| T.V.A (19,25%) | (en chiffres) | (en lettres) |
| A/I.R (2,2% OU 5,5%) | (en chiffres) | (en lettres) |
| MONTANT T.T.C | (en chiffres) | (en lettres) |
| NET À MANDATER | (en chiffres) | (en lettres) |

SOUSCRITE LE : ....................……………

SIGNEE LE : ......................…………………

NOTIFIEE LE : ....................………………

ENREGISTREE LE : ...................………….

ENTRE :

L’Etat du Cameroun, représenté par  Monsieur MVONGO Grégoire, Gouverneur de la Région de l’Est,ci-après désigné

« L’Autorité Contractante »

D’une part,

ET

L’Entreprise ___________________________________________

B.P:	,Tél	 Fax:

N°R.C:

N°Contribuable:

N° Compte bancaire : __________________________________________

Représentée par Monsieur ___________________, son Directeur Général, dénommé ci-après

«Le Cocontractant»,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Sommaire

Titre I	: Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Titre II	:Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Titre III	:Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Titre IV	:Détail ou Devis Quantitatif et Estimatif (DQE)

TITRE V : Dispositions Générales relatives aux Clauses Environnementales.

TITRE V - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CLAUSES ENVIRONNEMENTALES

Pour assurer la protection de l’environnement, l’Entrepreneur devra se conformer aux Lois de protection de l’environnement notamment :

  - SECURITE :

L’Entrepreneur doit mettre en place une signalisation adéquate du chantier. A cet effet, il doit veiller à la sécurité du chantier et signaler tous les travaux adéquatement.

  - PRODUITS ISSUS DES TRAVAUX (DECHETS) :

- Il est formellement interdit de brûler les déchets ou de mettre le feu de brousse pour prétendre effectuer une tache quelle que soit sa nature ;

- Tous les déchets doivent être évacués en des lieux de dépôts choisis par l’Ingénieur de manière à ne pas gêner l’écoulement libre des eaux ;

- L’Entrepreneur devra enlever et évacuer les déchets au fur et à mesure ;

- Aucun déchet ne doit être jeté dans l’eau.

Toutefois, s’il s’avère nécessaire, les déchets de désherbage peuvent être brûlés dans les lieux de dépôts après l’accord de l’Ingénieur.

  - LUTTE CONTRE L’EROSION :

L’Entrepreneur devra éviter de déraciner les herbes et les arbustes.

  - SENSIBILISATION DU PERSONNEL DE L’ENTREPRISE

L’Entrepreneur devra sensibiliser son personnel sur :

- L’importance de la protection de l’environnement ;

- Le respect des us et coutumes des populations de la région où sont effectués les travaux.

ATTENTION : Le non-respect par l’Entrepreneur de ces Lois de protection de l’environnement en général et des prescriptions ci-dessus en particulier lors de l’exécution des travaux l’expose à des sanctions prévues par les articles 79, 82 et 83 de la Loi Cadre N°96/12 du 5 août 1996.

EN OUTRE : Toute infraction par l’entrepreneur à la Loi N° 96/12 du 5 août 1996 notamment aux prescriptions 1 à 4 ci-dessus lors de ses travaux entraînera l’exclusion de son entreprise pour la période d’1(un) an du droit de soumissionner.

Toute infraction aux prescriptions dûment notifiée à l’Entrepreneur par l’Ingénieur doit être redressée dans les délais impartis. La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses est à la charge de l’Entrepreneur.

Toute infraction aux prescriptions dûment notifiée à l’Entrepreneur par l’Ingénieur doit être redressée dans les délais impartis. La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses est à la charge de l’Entrepreneur.

Page ………. et dernière

LETTRE-COMMANDE N° ______/LC/SDG/CRPM-ES/2023 DU___________

PASSEE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N°_________/AONO/SDG/CRPM-ES/2023 du _______2023

pour les travaux de réhabilitation et d’équipement du                                                                                          Lycée Bilingue de Yokadouma

DELAI D’EXECUTION: --------------------- MOIS

MONTANTDUMARCHEENFCFA:

| TTC | (en chiffres) | (en lettres) |
| --- | --- | --- |
| HTVA | (en chiffres) | (en lettres) |
| T.V.A (19,25%)HT | (en chiffres) | (en lettres) |
| AIR (2,2% OU 5,5%)HT | (en chiffres) | (en lettres) |
| NETAMANDATER | (en chiffres) | (en lettres) |

Visas et signatures

| Lue et approuvée par le Cocontractant, Bertoua, le …………… | Signée par Le Gouverneur de la Région de l’Est, (Autorité Contractante). Bertoua, le………………….. |
| --- | --- |
| ENREGISTREMENT |  |

Pièce n°11 : Formulaires et Modèles à  utiliser par les Soumissionnaires

SOMMAIRE

Formulaire n°1 : Déclaration d’intention de soumissionner

Formulaire  n°2 : Soumission

Formulaire  n°3 : Caution de soumission

Formulaire  n°4 : Caution de retenue de garantie

Formulaire  n°5 : Cautionnement définitif

Formulaire n° 6 : Caution d’Avance de Démarrage

Formulaire n° 7 : Attestation de Disponibilité

Formulaire n° 8 : Attestation de Visite de Site

Formulaire n° 1: Déclaration d’intention de soumissionner

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N°_________/AONO/SDG/CRPM-ES/2023 du _______2023

pour les travaux de réhabilitation et d’équipement du                                                                                          Lycée Bilingue de Yokadouma

Je soussigné …………………………………..,

Agissant au nom et pour le compte de l’Entreprise …………………………

  - dont le siège social est à …………………….

  - inscrit au Registre de Commerce N° …………………………………..

  - N° de Contribuable ………………………………..

  - BP : …………………Ville : ………………….Tel : ………………….Fax/

Déclare par la présente, l’intention de soumissionner pour les prestations relatives au présent Dossier d’Appel d’Offres.

En outre, je promets de me conformer aux différentes clauses administratives et techniques prévues dans le marché et d’exécuter les prestations selon les règles de l’art au cas où ma soumission serait retenue.

Fait à …………….., le ………………………..

LE SOUMISSIONNAIRE

Formulairen° 2: Modèle de soumission

Je, soussigné…...............................………… [indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant la société, l’entreprise ou le groupement ……………………..............…..…dont le siège social est à ……….…..............................…. inscrit au registre du commerce de………...............……………………... sous le n°………………..................................……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au Dossier d’Appel d’Offres y compris l’(es) additif(s), de l’Appel d’Offres [rappeler le numéro et l’objet de l’Avis]:

- Après m'être personnellement rendu sur le site des travaux et avoir souverainement  apprécié la situation  et constaté la nature et les contraintes des travaux à réaliser

-Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.

- Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établis moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre à

-	………........................................... [en chiffres et en lettres] francs Cfa Hors TVA, et à

……….............................. francs CFA Toutes Taxes Comprises.[en chiffres et en lettres]

- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de………............. mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai ………............. jours [indiquer la durée de validité, en principe 90 jours pour les AON et 120 jours pour les AOI] à compter de la date limite de remise des offres.

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n°……................. ouvert au nom de…................................….auprès de la banque …................................…………… Agence de…..............................……………………..

Avant signature de la Lettre-Commande, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ……….......……. le……….....…….

Signature du soumissionnaire……...................

Formulaire n° 3: Modèle de caution de soumission

A Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Est, «Autorité Contractante»

Attendu que l’entreprise……………..........................……….. , ci-dessous désignée «le soumissionnaire», a soumis son offre en date du ……………..........................……….. pour[rappeler l’objet de l’Appel d’Offres], ci-dessous désignée «l’offre», et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant] francs CFA,

Nous…………....................…..........................……….. [nom et adresse de la banque], représentée par……………..........................……….. [noms des signataires], ci-dessous désignée «la banque», déclarons garantir le paiement à l’Autorité Contractante de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement à l’Autorité Contractante, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes:

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le Dossier d’Appel d’Offres;

ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par l’Autorité Contractante pendant la période de validité:

-omet à signer ou refuse designer le marché, alors qu’il est requis de le faire;

- omet  ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer à [Autorité Contractante] un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle (s) condition (s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer surtout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

Fait à……………..,le....………..

[signature de la banque]

Formulaire n°4 : Modèle de caution de retenue de garantie

Banque:…………...........................……………………

Référence de la Caution: N°…………...........................……………………

A [indiquer le Maître d’Ouvrage]

[Adresse de l’Autorité Contractante]

ci-dessous désigné «le Maître d’Ouvrage»

attendu que ;  …………...........……............……………… [nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné «l’entrepreneur», s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux de [indiquer l’objet des travaux]

attendu qu’il ; est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant TTC de la Lettre-Commande peut être remplacée par une caution solidaire,

attendu que ; nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution, Nous,………….....................………………… [nom et adresse de banque], représentée par ............…….....................………… [noms des signataires],et ci-dessous désignée «la banque»,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de......................…………………… [en chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché,

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

Fait à ….................le…………....

[signature de la banque]

Formulairen° 5: Modèle de cautionnement définitif

Banque:

Référence de la Caution: N°……………..................................………..

A [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné le Maître d’Ouvrage»

Attendu que ; …...................................................……….. [nom et adresse de l’entreprise], ci–dessous désigné «l’entrepreneur», s’est engagé, en exécution du marché désigné «le marché», à réaliser [indiquer la nature des travaux]

Attendu qu’il ; est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche du marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que ; nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement.

Nous,..........................................................................……….. [nom et adresse de banque], représentée................................................................……….….. [noms des signataires], ci-dessous désignée «la banque», nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de .................................................……….. [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification du marché. La caution est libérée dans un délai de [indiquer le délai] à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après le délai susvisé, la caution devient  sans objet et doit-nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

Fait à ….................le…………....

[signature de la banque]

Pièce n°11 : Plans types

Formulaire n° 6 : Modèle de Caution d’Avance de Démarrage

Banque : référence, adresse_____________________________________________

Nous soussigné (banque, adresse), déclarons par la présente, garantir, pour le compte de_______________________________(le titulaire), au profit de ______________________, Maître d’Ouvrage (« Le bénéficiaire »),

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire déclarant que …………………….. (le titulaire) ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions de la Lettre-Commande …………….. relative aux travaux ------------- de la somme totale maximum correspondant à l’avance de vingt (20) % du montant toutes taxes comprises de la lettre commande N°…………………, payable dès la notification de l’ordre du service correspondant, soit : ………………………francs CFA.

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de………………………………. (le titulaire), ouvert auprès de la banque …………………………… sous le N°…………………………..

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La Loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Fait à ….................le…………....

[signature de la banque]

Formulaire n° 7: Attestation de Disponibilité

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N°_________/AONO/SDG/CRPM-ES/2023 du _______2023

pour les travaux de réhabilitation et d’équipement du                                                                                          Lycée Bilingue de Yokadouma

Je soussigné M. ___________________, Qualification___________________________ Atteste de ma disponibilité pour occuper le poste de ___________________________ au sein de l’entreprise _________________________________________   et pour travailler durant la période prévue dans le planning de mobilisation des experts indiqué dans l’offre, dans l’éventualité où la présente offre serait retenue.

Fait à ….................le…………....

[Signature du Candidat]

Formulaire n° 8 : Attestation de Visite de Site sur l’Honneur

Je soussigné Monsieur :

Directeur Général de l’Entreprise :  ______________                        Atteste avoir visité :  _____________ Objet de l’appel d’offres n° _________ du ________

A l’issue de cette visite, les observations suivantes ont été relevées :

Localité d’origine :

A-OBSERVATIONS GENERALES :

Situation du projet :

| ETAT DES LIEUX | OBSERVATIONS |
| --- | --- |

B-OBSERVATIONS SPECIFIQUES :

A__________, le___________

[Signature du Candidat]

Pièce n°12 : Liste des Banques et organismes autorisés à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics

|  | - BANQUES |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Afriland First Bank (FISRT BANK) | BP : 11384, Yaoundé |
| 2 | Banque Atlantique du Cameroun (BACM) | BP : 2933, Douala |
| 3 | Banques Camerounaises des Petites et moyennes Entreprises (BC-PME) | BP : 12962, Yaoundé |
| 4 | Banque Gabonaise de Financement (BGFI) | BP : 600, Douala |
| 5 | Banque Internationale du Cameroun pour l’épargne et le crédit (BICEC) | BP : 1925, Douala |
| 6 | Bank of Africa Cameroun (BOA Cameroun) | BP : 4593, Douala |
| 7 | Citibank Cameroun (CITIGROUP) | BP : 4571, Yaoundé |
| 8 | Commercial Bank- Cameroun (CBC) | BP : 4004, Douala |
| 9 | EcobankCameroun (ECOBANK) | BP : 582, Douala |
| 10 | National Financial Credit Bank (NFC Bank) | BP : 6578, Yaoundé |
| 11 | Société Commerciale de Banques-Cameroun (SCB-Cameroun) | BP : 300, Douala |
| 12 | Société Générale Cameroun (SGC) | BP : 4042, Douala |
| 13 | Standard Charted Bank Cameroon (SCBC) | BP : 1784, Douala |
| 14 | Union Bank of Cameroon PLC (UBC) | BP : 15509, Douala |
| 15 | United Bank for Africa (UBA) | BP : 2088, Douala |

      - COMPAGNIES D’ASSURANCES :

| 16 | Activa Assurances | BP : 12970, Douala |
| --- | --- | --- |
| 17 | Area Assurances S.A | BP : 1531, Douala |
| 18 | Atlantique Assurances S.A | BP : 2933, Douala |
| 19 | Beneficial General Insurance, S.A | BP : 22328, Douala |
| 20 | Chanas Assurances | BP : 109, Douala |
| 21 | CPA S.A | BP : 54 Douala |
| 22 | NSIA Assurances S.A | BP : 2759 Douala |
| 23 | Proassur | BP : 5963, Douala |
| 24 | SAAR S.A | BP : 1011 Douala |
| 25 | Saham Assurances S.A | BP :11315 Douala |
| 26 | ZenitheInsurance | BP : 1130, Yaoundé |

Pièce n°13 : Grille d’évaluation

GRILLE D’ÉVALUATION

| APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°_________/AONO/SDG/CRPM-ES/2023 du _______2023 pour les travaux de réhabilitation et d’équipement du Lycée Bilingue de Yokadouma |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) DU MINESEC, EXERCICE 2023 |  |  |  |
| GRILLE D'ÉVALUATION |  |  |  |
| Fiche N°…… | SOUMISSIONNAIRE :----------------------------------------------- |  |  |
| A | PERSONNELS AUX POSTES-CLÉS |  |  |
| A1 | CONDUCTEUR DES TRAVAUX (sur 4 critères) Technicien Supérieur du Génie-Civil ou plus (03 ans ou plus) | OUI | NON |
| a1.1 | Copie certifiée conforme du diplôme |  |  |
| a1.2 | Attestation de présentation de l’original du diplôme. |  |  |
| a1.3 | CV signé et daté |  |  |
| a1.4 | Attestation de disponibilité |  |  |
| TOTAL A1 | TOTAL CONDUCTEUR DES TRAVAUX | ……… … sur 04 |  |
| A2 | CHEF DE CHANTIER (sur 4 critères) Technicien du Génie Civil ou plus (03 ans ou plus) CAP ou plus | OUI | NON |
| a2.1 | Copie certifiée conforme du diplôme |  |  |
| a2.2 | Attestation de présentation de l’original du diplôme. |  |  |
| a2.3 | CV signé et daté |  |  |
| a2.4 | Attestation de disponibilité |  |  |
| TOTAL A2 | TOTAL CHEF DE CHANTIER | ……… … sur 04 |  |
| A3 | Engagement sur l’honneur à recruter un personnel d’exécution qualifié par corps d’état (joindre état nominatif du personnel d’encadrement à recruter et préciser leur qualification. (sur 01critère) | OUI | NON |
| a.3.1 | Engagement sur l’honneur daté et signé |  |  |
| TOTAL A3 | TOTALEngagement sur l’honneur | ……… … sur 01 |  |
| TOTAL A | TOTAL DES PERSONNELS AUX POSTES-CLÉS | ……… … sur 09 |  |
| B | MOYENS (sur 04 critères) |  |  |
| B1 | MATERIEL ROULANT (sur 02 critères) Copie certifiée conforme de la carte grise signée par le service émetteur et justification de la location le cas échéant par un contrat de location légalisé | OUI | NON |
| b1.1 | Benne |  |  |
| b1.2 | Pick-up |  |  |
| TOTAL B1 | TOTAL MATERIEL ROULANT | ……… … SUR 02 |  |
| B2 | PETIT MATERIEL DE CHANTIER(sur 02 critères) Justification de la propriété (copie facture d’achat) | OUI | NON |
| b.2.1 | L’entreprise devra disposer au moins du petit matériel ci-après - Une (01) bétonnière, - Une (01)) aiguille vibrante, - Cinq (05) pelles rondes, - quatre (05) pelles bèches, - quatre (04) brouettes, - Cinq (05) pioches, - quatre (04) niveaux à bulle d’air, - une (01) cisaille, - une (01) fiole, - un (01) fil à plomb, - dix (10) casques de sécurité, - dix (10) paires de bottes, - vingt (20) chasubles. |  |  |
| b.2.2 | Boîte à pharmacie (alcool, bétadine, sparadrap, thermomètre, compresses, eau oxygénée, efferalgan, ibuprofène etc.) |  |  |
| TOTAL B2 | TOTAL DU PETIT MATERIEL DE CHANTIER | ……… … SUR 02 |  |
| TOTAL B | TOTAL DES MOYENS MATERIELS | ……… … sur 04 |  |
| C | EXPERIENCE (sur 02 critères) | OUI | NON |
| c.1 | Avoir réalisé ces 05 (cinq) dernières années, au moins un marché dans le cadre des travaux similaires ou de bâtiment en général et d’un montant cumulé au moins égal à vingt millions (20 000 000) F CFA, justifié par les photocopies des premières et dernières pages des contrats enregistrés, les PV de réception provisoire ou définitive. |  |  |
| c.2 | Autres marchés (routes, fournitures, ouvrages d’art) ces 02 (deux) dernières années d’un montant cumulé d’au moins dix millions (10 000 000) F CFA. Justifié par les photocopies des premières et dernières pages des contrats enregistrés, les PV de réception provisoire ou définitive. |  |  |
| TOTAL C | TOTAL DE L'EXPERIENCE | ……… … sur 02 |  |
| D | SITUATION FINANCIERE (sur 01critère) | OUI | NON |
| d.1 | Joindre une Capacité financière signée par une banque de première ordre et d’un montant d’au moins vingt millions (20 000 000) F CFA |  |  |
| TOTAL D | TOTAL DE LA SITUATION FINANCIERE | ……… … sur 01 |  |
| E | PROPOSITIONS TECHNIQUES (sur 05 critères) | OUI | NON |
| e.1 | Note méthodologique sur la compréhension, l’organisation et l’exécution des travaux |  |  |
| e.2 | Rapport commenté de visite du site des travaux |  |  |
| e.3 | Planning d’exécution des travaux |  |  |
| e.4 | Planning des approvisionnements |  |  |
| e.5 | Organigramme du chantier |  |  |
| TOTAL E | TOTAL DES PROPOSITIONS TECHNIQUES | ……… … sur 05 |  |
| F | PRESENTATION GENERALE DE L'OFFRE (sur 04 critères) | OUI | NON |
| f.1 | Lisibilité de l’offre |  |  |
| f.2 | Preuves d’acceptation des conditions du DAO (CCTP) toutes paraphées et signées à la dernière page |  |  |
| f.3 | Reliure |  |  |
| f.4 | Intercalaires couleurs |  |  |
| TOTAL G | TOTAL PRESENTATION GENERALE DE L'OFFRE | ………… sur 04 |  |

| RECAPITULATIF |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | TOTAL A |  | -----/ 09 |
| B | TOTAL B |  | -----/ 04 |
| C | TOTAL C |  | -----/ 02 |
| D | TOTAL D |  | -----/ 01 |
| E | TOTAL E |  | -----/ 05 |
| F | TOTAL F |  | ------/04 |
|  | TOTAL OFFRE TECHNIQUE |  | ------/25 |
| DÉCISON (QUALIFIÉ À L'ANALYSE FINANCIÈRE / ÉLIMINÉ) : |  | Qualifié | Eliminé |
| Entreprise : |  |  |  |

N.B. Toute offre technique, ayant obtenu au moins quatre vingtpour cent (80%) de « Oui », serra  qualifiée pour la suite de la procédure, soit 20 « OUI » sur 25 critères

Pièce n°14 : Justificatif de la disponibilité de financement

CARTON

*