REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

--------------

REGION DU SUD

--------------

DEPARTEMENT DE LA MVILA

--------------

COMMUNAUTE URBAINE D’EBOLOWA

--------------

Cabinet du Maire de la Ville

----------

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

--------------

REGION DU SUD

--------------

DEPARTEMENT DE LA MVILA

--------------

COMMUNAUTE URBAINE D’EBOLOWA

--------------

Cabinet du Maire de la Ville

----------

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

--------------

SOUTH REGION

--------------

MVILA DIVISION

--------------

EBOLOWA CITY COUNCIL

--------------

Mayor Cabinet Office

----------

P.O. BOX: 108 Ebolowa

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

--------------

SOUTH REGION

--------------

MVILA DIVISION

--------------

EBOLOWA CITY COUNCIL

--------------

Mayor Cabinet Office

----------

P.O. BOX: 108 Ebolowa

BP: 108 Ebolowa

Mail: curs_ebolowa@yahoo.fr / ccpcuebolowa@yahoo.com

ADDITIF N°008/AD/CUE/MV/CAB/SP/2023

Relatif à l’avis d’appel d’offres n°001/AOIO/PU/CUE/MV/CAB/CIPM/2023 du 09/08/2023 pour la collecte, le transport des ordures ménagères, le balayage et le nettoyage des rues, places publiques, gares routières et marchés, l’aménagement et l’exploitation du centre de traitement des déchets de la ville d’Ebolowa.

DANS L’AVIS D’APPEL D’OFFRES

AU LIEU DE :

8. Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces Administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre ou par les compagnies d’assurances agréés par le Ministère chargé des Finances et dont la liste figure dans la pièce N°12 du DAO, valable pendant quatre-vingt-dix (90) jours au-delà de la date originale de validité des offres d’un montant : 131 671 672 (Cent trente et un millions six cent soixante-onze mille six cent soixante-douze) Francs CFA.

LIRE PLUTÔT :

8. Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces Administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre ou par les compagnies d’assurances agréés par le Ministère chargé des Finances et dont la liste figure dans la pièce N°12 du DAO, valable pendant Trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres d’un montant : 131 671 672 (Cent trente et un millions six cent soixante-onze mille six cent soixante-douze) Francs CFA.

AU LIEU DE :

  - Critères essentiels

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :

- Présentation  (points)

- Références de l’entreprise dans les réalisations similaires (points)

- Méthodologie proposée et son adéquation avec les TDR (points)

- Qualification et compétence du personnel clé (points)

- Chiffre d’affaire et Solvabilité financière	(points)

- Matériel (points)

Seuls les soumissionnaires ayant obtenu au moins 70 sur 100  à l’évaluation technique seront admis à l’analyse de l’offre financière.

La note de l’offre financière sera calculée de la façon suivante :

LIRE PLUTÔT :

  - Critères essentiels

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :

- Présentation

- Références de l’entreprise dans les réalisations similaires

- Méthodologie proposée et son adéquation avec les TDR

- Qualification et compétence du personnel clé

- Chiffre d’affaire et Solvabilité financière

- Matériel

Seuls les soumissionnaires ayant obtenu au moins 70 sur 100 du OUI à l’évaluation technique seront admis à l’analyse de l’offre financière.

DANS LE RPAO

AU LIEU DE :

j. La caution de soumission d’un montant de 131 671 672 (Cent trente et un millions six cent soixante-onze mille six cent soixante-douze) Francs CFA, délivrée par une institution financière de premier ordre agréée par le MINFI et d’une durée de validité de quatre-vingt-dix (90) jours ;

LIRE PLUTÔT :

j. La caution de soumission d’un montant de 131 671 672 (Cent trente et un millions six cent soixante-onze mille six cent soixante-douze) Francs CFA, délivrée par une institution financière de premier ordre agréée par le MINFI et d’une durée de validité de Trente (30) jours ;

AU LIEU DE :

La note de l’offre financière sera calculée de la façon suivante :

Note financière=100 X Montant de la proposition dont le prix est le plus bas

Montant de l’offre considérée

La note finale sera calculée de la façon suivante :

Note finale=70%note technique + 30%note financière

Soient T=70, P=30 et T+P=100, T et P étant les coefficients de pondération des notes technique et financière respectivement du RGAO

LIRE PLUTOT :

Considérer cette partie comme annulée.

NB :Le Prestataire devra remettre son Offres financière dans une Clé USB.

AU LIEU DE :

| Critères essentiels |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur: |  |  |  |  |
| N° | Critères | Seuil de validation du critère/sous -critère | Note technique |  |
|  |  |  | oui | non |
| A. PRESENTATION / 3 POINTS |  |  |  |  |
| 1 | Intercalaires de couleur | 1 oui sur 1 |  |  |
| 2 | CCAP paraphé à chaque page, cacheté, daté et signé à la dernière page | 1 oui sur 1 |  |  |
| 3 | TDR paraphés à chaque page, cachetés, datés et signés à la dernière page | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | Sous-total A |  |  |  |
| B. REFERENCES DE L'ENTREPRISE DANS LES REALISATIONS SIMILAIRES/20 POINTS |  |  |  |  |
| 4 | Réalisations cumulées sur les dix dernières années dans les prestations de propreté > 20 milliards | 1 oui sur 1 |  |  |
| 5 | Expérience spécifique dans le ramassage des ordures dans les villes de plus de 250 000 habitants en Afrique Centrale | 1 oui sur 1 |  |  |
| 6 | Expérience spécifique dans le traitement des ordures dans les villes de plus de 250 000 habitants en Afrique Centrale | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | Sous-total B |  |  |  |
| C. METHODOLOGIE PROPOSEE ET SON ADEQUATION AVEC LES TDR/ 15 POINTS |  |  |  |  |
| 7 | Visite du site | 1 oui sur 1 |  |  |
| 8 | Compréhension de la mission et analyse critique des TDR | 1 oui sur 1 |  |  |
| 9 | Méthodologie détaillée de toutes les activités de la prestation | 1 oui sur 1 |  |  |
| 10 | Calendrier de mobilisation du personnel clé | 1 oui sur 1 |  |  |
| 11 | Calendrier des différentes activités avec délai | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | Sous-total C |  |  |  |
| D. QUALIFICATIONS ET COMPETENCES DU PERSONNEL CLE / 15 POINTS |  |  |  |  |
| 12 | Directeur Technique | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | Formation minimale BACC+5 | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | Au moins 10 ans d'expérience générale | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | Expérience spécifique de 05 ans dans la gestion des déchets ménagers | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | Expérience spécifique de 05 ans dans un poste similaire | 1 oui sur 1 |  |  |
| 13 | Responsable de la propreté urbaine | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | Formation minimale BACC+3 | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | Au moins 10 ans d'expérience générale | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | Expérience spécifique de 05 ans dans la propreté urbaine | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | Expérience spécifique de 05 ans dans un poste similaire | 1 oui sur 1 |  |  |
| 14 | Responsable du centre de traitement des déchets | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | Formation minimale BACC+3 | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | Au moins 10 ans d'expérience générale | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | Expérience spécifique de 05 ans dans le traitement des déchets | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | Expérience spécifique de 05 ans dans un poste similaire | 1 oui sur 1 |  |  |
| 15 | Responsable de la maintenance | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | Formation minimale BACC+2 en maintenance automobile et engins | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | Fu moins 10 ans d'expérience générale | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | Expérience spécifique de 05 ans dans un poste similaire | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | Sous-total D |  |  |  |
| E. CHIFFRE D’AFFAIRE ET SOLVABILITE/12 POINTS |  |  |  |  |
| 16 | Justifier d’un chiffre d’affaires supérieur à 10 milliards de francs CFA sur les trois dernières années | 1 oui sur 1 |  |  |
| 17 | Justifier d'une capacité financière permettant de couvrir au moins 2 milliards de francs CFA de prestations | 1 oui sur 1 |  |  |
| 18 | Justifier de l’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières ≥ 5 milliards | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | Sous-total E |  |  |  |
| F. MATERIEL/35 POINTS |  |  |  |  |
| 19 | Trois (03) camions benne à ordures ménagères 16 m3 (âge : moins de 05 ans) | 1 oui sur 1 |  |  |
| 20 | Deux (02) camions polybennes AMPLIROLL, capacité 20 tonnes (âge : moins de 05 ans) | 1 oui sur 1 |  |  |
| 21 | Trois (03) camions benne BTP 06 roues (âge : moins de 05 ans) | 1 oui sur 1 |  |  |
| 22 | Un (01) bulldozer D7R (âge : moins de 05 ans) | 1 oui sur 1 |  |  |
| 23 | Un pont bascule, capacité 05 tonnes | 1 oui sur 1 |  |  |
| 24 | Une base comprenant des ateliers pour la maintenance du parc | 1 oui sur 1 |  |  |
| 27 | Trois (03) véhicules pick-up de liaison | 1 oui sur 1 |  |  |
| 28 | Six (06) motos | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | Sous-total F |  |  |  |
| Total |  |  | 28 |  |
| Seuls les soumissionnaires ayant obtenu au moins 70 sur 100 à l’évaluation technique seront admis à l’analyse de l’offre financière. |  |  |  |  |

LIRE PLUTÔT :

| Critères essentiels |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur: |  |  |  |  |
| N° | Critères | Seuil de validation du critère/sous -critère OUI/NON | Note technique |  |
|  |  |  | oui | non |
| A. PRESENTATION |  |  |  |  |
| 1 | Intercalaires de couleur |  |  |  |
| 2 | CCAP paraphé à chaque page, cacheté, daté et signé à la dernière page |  |  |  |
| 3 | TDR paraphés à chaque page, cachetés, datés et signés à la dernière page |  |  |  |
|  | Sous-total A |  |  |  |
| B. REFERENCES DE L'ENTREPRISE DANS LES REALISATIONS SIMILAIRES |  |  |  |  |
| 4 | Réalisations cumulées sur les dix dernières années dans les prestations de propreté > 20 milliards |  |  |  |
| 5 | Expérience spécifique dans le ramassage des ordures dans les villes de plus de 250 000 habitants en Afrique Centrale |  |  |  |
| 6 | Expérience spécifique dans le traitement des ordures dans les villes de plus de 250 000 habitants en Afrique Centrale |  |  |  |
|  | Sous-total B |  |  |  |
| C. METHODOLOGIE PROPOSEE ET SON ADEQUATION AVEC LES TDR |  |  |  |  |
| 7 | Visite du site |  |  |  |
| 8 | Compréhension de la mission et analyse critique des TDR |  |  |  |
| 9 | Méthodologie détaillée de toutes les activités de la prestation |  |  |  |
| 10 | Calendrier de mobilisation du personnel clé |  |  |  |
| 11 | Calendrier des différentes activités avec délai |  |  |  |
|  | Sous-total C |  |  |  |
| D. QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES DU PERSONNEL CLE |  |  |  |  |
| 12 | Directeur Technique |  |  |  |
|  | Formation minimale BACC+5 |  |  |  |
|  | Au moins 10 ans d'expérience générale |  |  |  |
|  | Expérience spécifique de 05 ans dans la gestion des déchets ménagers |  |  |  |
|  | Expérience spécifique de 05 ans dans un poste similaire |  |  |  |
| 13 | Responsable de la propreté urbaine |  |  |  |
|  | Formation minimale BACC+3 niveau Ingénieur des travaux |  |  |  |
|  | Au moins 10 ans d'expérience générale |  |  |  |
|  | Expérience spécifique de 05 ans dans la propreté urbaine |  |  |  |
|  | Expérience spécifique de 05ans dans un poste similaire |  |  |  |
| 14 | Responsable du centre de traitement des déchets |  |  |  |
|  | Formation minimale Ingénieur des travaux génie civil/génie rural/génie sanitaire/déchets |  |  |  |
|  | Au moins 10 ans d'expérience générale |  |  |  |
|  | Expérience spécifique de 05 ans dans le traitement des déchets |  |  |  |
|  | Expérience spécifique de 05 ans dans un poste similaire |  |  |  |
| 15 | ENVIRONNEMENTALISTE |  |  |  |
|  | Formation minimale BACC+ en gestion de l’environnement |  |  |  |
|  | Au moins 05 ans d’expérience générale |  |  |  |
|  | Expérience spécifique de 2 ans dans la gestion des déchets |  |  |  |
| 16 | Responsable de la maintenance |  |  |  |
|  | Formation minimale BACC+2 en maintenance automobile et engins |  |  |  |
|  | Fu moins 10 ans d'expérience générale |  |  |  |
|  | Expérience spécifique de 05 ans dans un poste similaire |  |  |  |
| 17 | UN CONDUCTEURDE TRAVAUX |  |  |  |
|  | Formation initiale BACC+5 en génie civil inscrit à l’Ordre |  |  |  |
|  | Au moins 5 ans d’expérience générale |  |  |  |
|  | Au moins 3 ans d’expérience spécifique |  |  |  |
| 18 | DEUX CHEFS CHANTIER |  |  |  |
|  | Ingénieur des travaux BACC+3 en Génie civil |  |  |  |
|  | Au moins 5 ans d’expérience générale |  |  |  |
|  | Au moins 3 ans d’expérience spécifique |  |  |  |
|  | Sous-total D |  |  |  |
| E. CHIFFRE D’AFFAIRE ET SOLVABILITE |  |  |  |  |
| 19 | Justifier d’un chiffre d’affaires supérieur à 10 milliards de francs CFA sur les trois dernières années |  |  |  |
| 20 | Justifier d'une capacité financière permettant de couvrir au moins 2 milliards de francs CFA de prestations |  |  |  |
| 21 | Justifier de l’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières ≥ 5 milliards |  |  |  |
|  | Sous-total E |  |  |  |
| F. MATERIEL |  |  |  |  |
| 22 | Trois (03) camions benne à ordures ménagères 16 m3 (âge : moins de 05 ans) |  |  |  |
| 23 | Deux (02) camions polybennes AMPLIROLL, capacité 20 tonnes (âge : moins de 05 ans) |  |  |  |
| 24 | Un Camion grue (âge moins de 05 ans) |  |  |  |
| 25 | Trois (03) camions benne BTP 06 roues (âge : moins de 05 ans) |  |  |  |
| 26 | Un (01) bulldozer D7R (âge : moins de 05 ans) |  |  |  |
| 27 | Un pont bascule, capacité 60 tonnes |  |  |  |
| 28 | Une base comprenant des ateliers pour la maintenance du parc |  |  |  |
| 29 | Trois (03) véhicules pick-up de liaison |  |  |  |
| 30 | Six Motos |  |  |  |
|  | Sous-total F |  |  |  |
| Total |  |  | 30 |  |
| Seuls les soumissionnaires ayant obtenu au moins 70 sur 100 de OUI , soit 21 OUI sur 30 à l’évaluation technique seront admis à l’analyse de l’offre financière. |  |  |  |  |

DANS LA GRILLE D’EVALUATION :

AU LIEU DE

| N° | Critères | Seuil de validation du critère/sous -critère | Note technique |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | oui | non |
| A. PRESENTATION / 3 POINTS |  |  |  |  |
| 1 | Intercalaires de couleur | 1 oui sur 1 |  |  |
| 2 | CCAP paraphé à chaque page, cacheté, daté et signé à la dernière page | 1 oui sur 1 |  |  |
| 3 | TDR paraphés à chaque page, cachetés, datés et signés à la dernière page | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | Sous-total A |  |  |  |
| B. REFERENCES DE L'ENTREPRISE DANS LES REALISATIONS SIMILAIRES/20 POINTS |  |  |  |  |
| 4 | Réalisations cumulées sur les dix dernières années dans les prestations de propreté > 20 milliards | 1 oui sur 1 |  |  |
| 5 | Expérience spécifique dans le ramassage des ordures dans les villes de plus de 250 000 habitants en Afrique Centrale | 1 oui sur 1 |  |  |
| 6 | Expérience spécifique dans le traitement des ordures dans les villes de plus de 250 000 habitants en Afrique Centrale | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | Sous-total B |  |  |  |
| 7 | Visite de site | 1 oui sur 1 |  |  |
| 8 | Compréhension de la mission et analyse critique des TDR | 1 oui sur 1 |  |  |
| 9 | Méthodologie détaillée de toutes les activités de la prestation | 1 oui sur 1 |  |  |
| 10 | Calendrier de mobilisation du personnel clé | 1 oui sur 1 |  |  |
| 11 | Calendrier des différentes activités avec délai | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | Sous-total C |  |  |  |
| D. QUALIFICATION ET COMPETENCE DU PERSONNEL CLE / 15 POINTS |  |  |  |  |
| 12 | Directeur Technique | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | formation minimale BACC+5 | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | au moins 10 ans d'expérience générale | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | expérience spécifique de 05 ans dans la gestion des déchets ménagers | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | expérience spécifique de 05 ans dans un poste similaire | 1 oui sur 1 |  |  |
| 13 | Responsable de la propreté urbaine | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | formation minimale BACC+3, niveau Ingénieur des Travaux | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | au moins 10 ans d'expérience générale | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | expérience spécifique de 05 ans dans la propreté urbaine | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | expérience spécifique de 02 ans dans un poste similaire | 1 oui sur 1 |  |  |
| 14 | Responsable du centre de traitement des déchets | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | formation minimale Ingénieur des Travaux génie civil/génie rural/génie sanitaire/déchets | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | au moins 10 ans d'expérience générale | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | expérience spécifique de 05 ans dans le traitement des déchets | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | expérience spécifique de 02 ans dans un poste similaire | 1 oui sur 1 |  |  |
| 15 | Environnementaliste | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | formation minimale BACC+3 en gestion de l'environnement | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | au moins 05 ans d'expérience générale | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | expérience spécifique de 02 ans dans la gestion des déchets | 1 oui sur 1 |  |  |
| 16 | Responsable de la maintenance | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | formation minimale BACC+2 en maintenance automobile et engins | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | au moins 10 ans d'expérience générale | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | expérience spécifique de 05 ans dans un poste similaire | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | Sous-total D |  |  |  |
| E. CHIFFRE D’AFFAIRE ET SOLVABILITE/12 POINTS |  |  |  |  |
| 17 | Justifier d’un chiffre d’affaires supérieur à 10 milliards de francs CFA sur les trois dernières années | 1 oui sur 1 |  |  |
| 18 | Justifier d'une capacité financière permettant de couvrir au moins 2 milliards de francs CFA de prestations | 1 oui sur 1 |  |  |
| 19 | Justifier de l’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières >= 5 milliards | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | Sous-total E |  |  |  |
| F. MATERIEL/35 POINTS |  |  |  |  |
| 20 | Six (06) Camions benne à ordures ménagères 16m3 (âge : moins de 05 ans) | 1 oui sur 1 |  |  |
| 21 | Trois (03) camions polybennes AMPLIROLL, capacité 20 tonnes (âge : moins de 05 ans) | 1 oui sur 1 |  |  |
| 22 | Un (01) camion grue (âge : moins de 05 ans) | 1 oui sur 1 |  |  |
| 23 | Quatre (04) camions benne BTP 06 roues (âge : moins de 05 ans) | 1 oui sur 1 |  |  |
| 24 | Un bulldozer D7R (âge : moins de 05 ans) | 1 oui sur 1 |  |  |
| 25 | Un pont bascule, capacité 60 tonnes | 1 oui sur 1 |  |  |
| 26 | Une base comprenant des ateliers pour la maintenance du parc | 1 oui sur 1 |  |  |
| 27 | Trois véhicules pick up de liaison | 1 oui sur 1 |  |  |
| 28 | Six (06) motos | 1 oui sur 1 |  |  |
|  | Sous-total F |  |  |  |
| Total |  |  | 28 |  |

LIRE PLUTOT :

| N° | Critères | Seuil de validation du critère/sous -critère | Note technique |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | oui | non |
| A. PRESENTATION / 3 POINTS |  |  |  |  |
| 1 | Intercalaires de couleur |  |  |  |
| 2 | CCAP paraphé à chaque page, cacheté, daté et signé à la dernière page |  |  |  |
| 3 | TDR paraphés à chaque page, cachetés, datés et signés à la dernière page |  |  |  |
|  | Sous-total A |  |  |  |
| B. REFERENCES DE L'ENTREPRISE DANS LES REALISATIONS SIMILAIRES |  |  |  |  |
| 4 | Réalisations cumulées sur les dix dernières années dans les prestations de propreté > 20 milliards |  |  |  |
| 5 | Expérience spécifique dans le ramassage des ordures dans les villes de plus de 250 000 habitants en Afrique Centrale |  |  |  |
| 6 | Expérience spécifique dans le traitement des ordures dans les villes de plus de 250 000 habitants en Afrique Centrale |  |  |  |
|  | Sous-total B |  |  |  |
| 7 | Visite de site |  |  |  |
| 8 | Compréhension de la mission et analyse critique des TDR |  |  |  |
| 9 | Méthodologie détaillée de toutes les activités de la prestation |  |  |  |
| 10 | Calendrier de mobilisation du personnel clé |  |  |  |
| 11 | Calendrier des différentes activités avec délai |  |  |  |
|  | Sous-total C |  |  |  |
| D. QUALIFICATION ET COMPETENCE DU PERSONNEL CLE |  |  |  |  |
| 12 | Directeur Technique |  |  |  |
|  | formation minimale BACC+5 |  |  |  |
|  | au moins 10 ans d'expérience générale |  |  |  |
|  | expérience spécifique de 05 ans dans la gestion des déchets ménagers |  |  |  |
|  | expérience spécifique de 05 ans dans un poste similaire |  |  |  |
| 13 | Responsable de la propreté urbaine |  |  |  |
|  | formation minimale BACC+3, niveau Ingénieur des Travaux |  |  |  |
|  | au moins 10 ans d'expérience générale |  |  |  |
|  | expérience spécifique de 05 ans dans la propreté urbaine |  |  |  |
|  | expérience spécifique de 02 ans dans un poste similaire |  |  |  |
| 14 | Responsable du centre de traitement des déchets |  |  |  |
|  | formation minimale Ingénieur des Travaux génie civil/génie rural/génie sanitaire/déchets |  |  |  |
|  | au moins 10 ans d'expérience générale |  |  |  |
|  | expérience spécifique de 05 ans dans le traitement des déchets |  |  |  |
|  | expérience spécifique de 02 ans dans un poste similaire |  |  |  |
| 15 | Environnementaliste |  |  |  |
|  | formation minimale BACC+3 en gestion de l'environnement |  |  |  |
|  | au moins 05 ans d'expérience générale |  |  |  |
|  | expérience spécifique de 02 ans dans la gestion des déchets |  |  |  |
| 16 | Responsable de la maintenance |  |  |  |
|  | formation minimale BACC+2 en maintenance automobile et engins |  |  |  |
|  | au moins 10 ans d'expérience générale |  |  |  |
|  | expérience spécifique de 05 ans dans un poste similaire |  |  |  |
| 17 | UN CONDUCTEURDE TRAVAUX |  |  |  |
|  | Formation initiale BACC+5 en génie civil inscrit à l’Ordre |  |  |  |
|  | Au moins 5 ans d’expérience générale |  |  |  |
|  | Au moins 3 ans d’expérience spécifique |  |  |  |
| 18 | DEUX CHEF CHANTIER |  |  |  |
|  | Ingénieur des travaux BACC+3 en Génie civil |  |  |  |
|  | Au moins 5 ans d’expérience générale |  |  |  |
|  | Au moins 3 ans d’expérience spécifique |  |  |  |
|  | Sous-total D |  |  |  |
| E. CHIFFRE D’AFFAIRE ET SOLVABILITE |  |  |  |  |
| 19 | Justifier d’un chiffre d’affaires supérieur à 10 milliards de fra ncs CFA sur les trois dernières années |  |  |  |
| 20 | Justifier d'une capacité financière permettant de couvrir au moins 2 milliards de francs CFA de prestations |  |  |  |
| 21 | Justifier de l’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières >= 5 milliards |  |  |  |
|  | Sous-total E |  |  |  |
| F. MATERIEL |  |  |  |  |
| 22 | Trois (03) Camions benne à ordures ménagères 16m3 (âge : moins de 05 ans) |  |  |  |
| 23 | Deux (02) camions polybennes AMPLIROLL, capacité 20 tonnes (âge : moins de 05 ans) |  |  |  |
| 24 | Un (01) camion grue (âge : moins de 05 ans) |  |  |  |
| 25 | Trois (03) camions benne BTP 06 roues (âge : moins de 05 ans) |  |  |  |
| 26 | Un bulldozer D7R (âge : moins de 05 ans) |  |  |  |
| 27 | Un pont bascule, capacité 60 tonnes |  |  |  |
| 28 | Une base comprenant des ateliers pour la maintenance du parc |  |  |  |
| 29 | Trois véhicules pick up de liaison |  |  |  |
| 30 | six (06) motos |  |  |  |
|  | Sous-total F |  |  |  |
| Total |  |  | 30 |  |

DANS LE CCAP

AU LIEU DE :

ARTICLE 4 : DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS

4.1. Définitions générales

Pour l’application des dispositions du présent Marché et des textes auxquels il se réfère, il est précisé que :

- Le Maître d’Ouvrage  est le Maire de la Ville d’EBOLOWA. Il représente l’administration bénéficiaire des prestations ;

À ce titre, il est signataire du marché, en assure le bon fonctionnement et le contrôle de l’effectivité des prestations permettant leur exécution. Il veille à la conservation des originaux des documents de Marché et à la transmission des copies à L’ARMP et l’autorité chargé des marchés publics ;

- Le MINMAP/MINFI : est l’autorité chargée du contrôle de l’effectivité de la réalisation des prestations;

- Le chef de service du Marché est le Responsable chargé des questions environnementales à la communauté Urbaine d’Ebolowa ;

- L’ingénieur du marché est le Chef Service de la Salubrité Publique et de l’Environnement ;

- Le Prestataire est ………………………………………….

- Tous les documents relatifs à l’exéxution des prestations du présent marché sont validées par le Comité de Suivi et des Recettes,

- La Maitrise d’œuvre est assurée par Un bureau d’études et de contrôle privé choisit conformément à la réglementation en vigueur : elle est chargé du suivi et du contrôle de l’exécution des prestations.

LIRE PLUTOT :

ARTICLE 4 : DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS

4.1. Définitions générales

Pour l’application des dispositions du présent Marché et des textes auxquels il se réfère, il est précisé que :

- Le Maître d’Ouvrage  est le Maire de la Ville d’EBOLOWA. Il représente l’administration bénéficiaire des prestations ;

À ce titre, il est signataire du marché, en assure le bon fonctionnement et le contrôle de l’effectivité des prestations permettant leur exécution. Il veille à la conservation des originaux des documents de Marché et à la transmission des copies à L’ARMP et l’autorité chargé des marchés publics ;

- Le MINMAP/MINFI : est l’autorité chargée du contrôle de l’effectivité de la réalisation des prestations;

- Le chef de service du Marché est le Responsable chargé des études des infrastructures des équipements et de la mobilité à la communauté Urbaine d’Ebolowa ;

- L’ingénieur du marché est le Chef Service de la Salubrité Publique et de l’Environnement ;

- Le Prestataire est ………………………………………….

- Tous les documents relatifs à l’exéxution des prestations du présent marché sont validées par le Comité de Suivi et des Recettes,

- La Maitrise d’œuvre est assurée par Un bureau d’études et de contrôle privé choisit conformément à la réglementation en vigueur : elle est chargé du suivi et du contrôle de l’exécution des prestations.

SUR LA COMMISSION DE SUIVI ET DES RECETTES

AU LIEU DE :

39.1 : COMPOSITION DE LA COMMISSION DE SUIVI

La Commission de Suivi et de Recette sera composé des personnalités suivantes :

Président : le Maire de la Ville d’EBOLOWA ou son représentant

Rapporteur : l’ingénieur du marché ;

Membres :

- Le Représentant du Préfet de la MVILA ;

- Le Délégué Départemental du Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain (MINHDU) de la MVILA ou son représentant ;

- Le Délégué Départemental du Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature et du Développement Durable (MINEPDED) de la MVILA ou son représentant ;

- Le Délégué Départemental du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local (MINDDEVEL) ou son représentant ;

- Le Chef Service du Marché ;

- Le Responsable du Service des marchés de la Communauté Urbaine d’EBOLOWA ;

- Le Chef Service du Budget ;

- Un Représentant de la société civile ;

- Le Maire de chaque Commune d’Arrondissement ou son Représentant ;

- Le Prestataire  ou son représentant.

LIRE PLUTOT :

- 39.1 : COMPOSITION DE LA COMMISSION DE SUIVI

- La Commission de Suivi et de Recette sera composé des personnalités suivantes :

- Président : le Maire de la Ville d’EBOLOWA ou son représentant

- Rapporteur : Maîtrise d’œuvre ;

- Membres :

- Le Représentant du Préfet de la MVILA ;

- Le Délégué Départemental du Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain (MINHDU) de la MVILA ou son représentant ;

- Le Délégué Départemental du Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature et du Développement Durable (MINEPDED) de la MVILA ou son représentant ;

- Le Délégué Départemental du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local (MINDDEVEL) ou son représentant ;

- Le Chef Service du Marché ;

- Le Responsable du Service des marchés de la Communauté Urbaine d’EBOLOWA ;

- Un responsable en charge des questions environnementales à la Communauté Urbaine d’Ebolowa ;

- Un Représentant de la société civile ;

- Le Maire de chaque Commune d’Arrondissement ou son Représentant ;

Le Prestataire  ou son représentant.

AU LIEU DE :

- 39.2 : SUIVI DES PRESTATIONS

- Le suivi des prestations est fait quotidiennement par le Chef de Service de l’Environnement et de Développement Durable de la Communauté Urbaine d’EBOLOWA.

- ARTICLE 40 : RECETTE DES PRESTATIONS

- La commission de suivi et de recette mise en place à l’article ci-dessus est chargée de l’évaluation et de la validation de prestations.

- La commission de suivi et de recette technique se réunit une fois par trimestre et au plus tard vingt (20) jours après la fin du trimestre concerné sur convocation de son président et donne son avis sur la qualité de la prestation en s’appuyant sur les documents de travail ci-après :

- Le marché et ses pièces constitutives ;

Le rapport du Chef de Service de l’Environnement et de Développement Durable de la Communauté Urbaine d’EBOLOWA, ingénieur du marché, approuvé par le chef de service du Marché ;

LIRE PLUTOT :

- 39.2 : SUIVI DES PRESTATIONS

- Le suivi des prestations est fait quotidiennement par la Maitrise d’oeuvre.

- ARTICLE 40 : RECETTE DES PRESTATIONS

- La commission de suivi et de recette mise en place à l’article ci-dessus est chargée de l’évaluation et de la validation de prestations.

- La commission de suivi et de recette technique se réunit une fois par trimestre et au plus tard vingt (20) jours après la fin du trimestre concerné sur convocation de son président et donne son avis sur la qualité de la prestation en s’appuyant sur les documents de travail ci-après :

- Le marché et ses pièces constitutives ;

- Les rapports de la Maitrise d’oeuvre, Responsable du Contrôle et du suivi des prestations, approuvés par l’ingénieur et le chef de service du Marché.

POUR LES TERMES DE REFERENCE

PRENDRE EGALEMENT EN COMPTE

## Article 32 :	Consistance des prestations

Les aménagements du centre de traitement des déchets de Lo’o Biyeng et de sa voie d’accès seront effectués par le prestataire pendant les trois premières années du contrat. A cet effet, il respectera les spécifications techniques définies dans les TDR et le contrôle sera effectué par la maitrise d’oeuvre Les travaux comprennent :

## Article 33 :	Dispositions techniques d’aménagement

Article 33.1 : INSTALLATION DE CHANTIER

Article 33.1.1Le Cocontractant assurera:

 Tous les frais d’amenée, de mise à poste, de fonctionnement de tous les matériels.

 Le repliement en fin de travaux des matériels de chantier fixes et mobiles de toutes natures nécessaires à la réalisation de l’ensemble des travaux, y compris toutes autres sujétions.

Unité de mesure: Forfait

Des pancartes réglementaires "CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC" devront être mises en place et facilement repérables.

Unité de mesure: forfait

1.2.3 Panneaux de chantier

Le Cocontractant sera chargé de faire réaliser et de mettre en place trois (3) panneaux de signalisation réglementaire de chantier dont le modèle lui sera remis par le maître d'œuvre et les emplacements désignés par Le Président du Comité de Pilotage. Ces panneaux, comporteront, outre les renseignements réglementaires en matière d'affichage du permis de construire, la liste, la qualité et les coordonnées de l'ensemble des intervenants de l'opération. Il devra également le démontage et l’évacuation desdits panneaux, après réception des travaux.

1.2.4 Bureaux de chantier et bloc sanitaire de chantier

Le Cocontractant sera chargé de l'installation, des bureaux de chantier. Ces locaux seront sécurisés (serrures, antivols etc…) et alimentés en eaux et électricité.  Les équipements de la salle de réunion et du bureau du maître d'œuvre resteront la propriété du Maître d'ouvrage après la réception des travaux

1.2.5 Alimentation provisoire de chantier

Le Cocontractant devra exécuter les travaux provisoires de branchements aux réseaux d’eau et d’électricité nécessaires au chantier ainsi que le repliement de ces installations à la fin des travaux. Il s’occupera également des différentes démarches auprès des services administratifs pour l’obtention de ces réseaux.

Le Cocontractant supportera tous les frais liés à l’utilisation de ces réseaux (consommation, abonnement etc…).

Unité de mesure: Forfait

1.2.6 Suivi évaluation du projet par le Comité de pilotage du Projet

Le Cocontractant devra provisionner pour les besoins de suivi évaluation du projet par le Comité de Pilotage du Projet un montant évalué à 1% du montant hors taxes du marché.

Unité de mesure: Forfait

1.2.7 Etudes géotechniques complémentaires

Le Cocontractant devra réaliser toutes les études techniques nécessaires à la parfaite exécution des travaux à savoir : les sondages au pénétromètre dynamique lourd doublés de forages à la tarière manuelles, sondages carrotés prélèvements des échantillons et contrôle des matériaux.

Unité de mesure: Forfait

1.2.8 Dossier d'exécution et Plans de récolement

Le Cocontractant devra réaliser toutes les études techniques nécessaires au parfait achèvement des travaux à savoir : les plans d'exécution tels que les plans de coffrage et de ferraillage des ouvrages en béton armé, plans de démolitions, plans de plomberie, plans d’électricité etc. Les plans doivent être remis pour approbation au maître d'œuvre au plus tard 15 jours avant l'exécution des travaux. Le Cocontractant est tenu, durant le délai de garantie, à une obligation dite "obligation de parfait achèvement ou de bonne exécution au titre de laquelle il doit, à ses frais, remettre au Maître d'Ouvrage Délégué les plans des ouvrages conformes à l'exécution dans un délai de quinze (15) jours à dater de la réception provisoire et avant le décompte final.

Unité de mesure: Forfait

1.2.9 Assurances

Le Cocontractant devra prévoir dans les coûts du marché l’assurance contre les risques de garantie décennale après la période de garantie.

Unité de mesure: Forfait

Article 33.1.2 L’installation de chantier ne devra se faire à moins de 500 m des points d’eau ou cours d’eau existants et comprendra : l’installation du personnel et les baraques de chantier nécessaires à l’accomplissement des travaux à proximité du chantier, la fabrication des panneaux d’information à placer à l’extrémité de chaque route et les panneaux de signalisation des chantiers et postes de travail. Les panneaux d’information devront être conformes au plan type.

L’installation de chantier comporte la mise en place du laboratoire de chantier tel que défini au CCTP. Le fonctionnement sera constaté contradictoirement avec la mission de contrôle, de même que l’amenée et le repli de matériel et engins nécessaires à l’exécution des travaux. Ce prix comprend :

  - La préparation des surfaces, la construction, les aménagements des baraques de chantier, des ateliers, des entrepôts, des logements, bureaux et laboratoires de l’Entrepreneur,

  - Les frais de gardiennage,

  - L’aménagement et l’entretien des voies d’accès au chantier,

  - Les installations de stockage des carburants,

  - Les sujétions d'exécution des travaux sous trafic, les dispositions nécessaires en matière de signalisation permettant le bon écoulement de la circulation et la sécurité du chantier,

  - Le déplacement partiel ou total de ces installations en cours de chantier.

  - Les frais de remise en état des lieux après travaux (route et son environnement, base et installations de chantier, gîtes, emprunts et carrières, lieux de dépôt des matériaux etc ), conformément aux clauses du CCAP et des prescriptions environnementales

NB : L’entreprise mettra à la disposition du Maitre d’ouvrage, du chef service du marché et de l’ingénieur du marché un PICK-UP pour le suivi des prestations et celui-ci sera remis au maitre d’ouvrage en Etat à la fin du contrat. Cette action ne fera l’objet pas l’objet d’une facturation autre et sera applicable dès signature de l’avance de démarrage.

Le forfait sera versé à raison de quatre-vingts pour cent (80%) dès l’installation effective de l’Entreprise, les vingt pour cent (20%) restants seront versés après le repli des installations de l’entreprise et la remise des plans de récolement.

Il est indispensable que tous les éléments de l’installation de chantier, dont le laboratoire, soient en place pour que le forfait de 80 % puisse être payé ; un élément manquant supprime le droit à paiement de la totalité du forfait.

Après le repli du matériel, un procès-verbal établi, sous la responsabilité de l’Ingénieur du marché constatera la remise en état du site. Il devra être dressé et joint au P.V. de la réception des travaux. Le paiement du forfait de repli du matériel ne pourra être rémunéré qu'à la vue de ce P.V. constatant la remise en état du site y compris les carrières exploitées.

Article 33.2 : AMENEE ET REPLI DU MATERIEL

Ce prix comprend :

  - L’amenée du matériel et engins nécessaires à l’exécution du chantier, y compris notamment les engins de terrassement, d’assainissement, de mise en œuvre des couches de chaussée et de transport,

  - Le forfait sera versé à raison de 50 % de sa valeur lorsque la totalité du matériel concerné défini par le projet d’exécution approuvé aura été livré sur le chantier.

  - La seconde partie du forfait (50 % restants) sera versée après la réception provisoire lorsque la totalité du matériel aura été repliée et les lieux occupés remis en état.

### Article 33.3 : PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

Article 33.2.1 PROVENANCE DES MATERIAUX

L’Entrepreneur devra choisir des emplacements d’emprunts et les soumettre à l’agrément de l’Ingénieur  dont le refus vaudra obligation pour l’Entrepreneur de rechercher de nouveaux sites d’emprunts sans que celui-ci puisse prétendre à une quelconque indemnité.

Lorsque l’emplacement d’un emprunt choisi par l’Entrepreneur aura été agréé, il devra y faire un nombre suffisant de sondages et devra remettre à l’Ingénieur un dossier technique portant sur :

- la localisation de l’emprunt, • l’épaisseur de la découverte, • le volume de l’emprunt.

Pour chaque emprunt, ce dossier devra comporter les résultats des essais suivants :

- 3 teneurs en eau naturelle,

- 3 analyses granulométriques,

- 2 limites d’Atte berg,

- 2 Proctor Modifié, • 1 CBR.

L’Ingénieur se réserve le droit de demander des essais supplémentaires aux frais de l’Entrepreneur.

Les anciens sites d’emprunts ne pourront être exploités que si l’Entrepreneur a fourni les preuves qu’il y subsiste encore des matériaux ayant les caractéristiques requises. L’Entrepreneur ne pourra commencer à exploiter la carrière identifiée qu’après le contrôle de qualité effectuée par l’Ingénieur et l’autorisation donnée par ce dernier. En cas de contradiction de résultats d’essais, l’Ingénieur  peut demander à l’Entrepreneur d’effectuer des essais supplémentaires à ses frais.

L’Ingénieur  pourra retirer l’autorisation à tout moment dès que la chambre d’extraction ne donnera plus de matériaux de bonne qualité, l’Entrepreneur ne pouvant prétendre à aucune indemnité.

Le débroussaillement, décapage des terres végétales et l'abattage d’arbres requis pour l’exploitation des emprunts sont à la charge de l’Entrepreneur et ne donneront pas droit à une rémunération explicite

La remise en état des carrières et emprunts est à la charge de l’Entrepreneur conformément à la réglementation en vigueur, notamment en matière de respect de l’environnement.

Article 33.2.2 - LABORATOIRE

L’entreprise pourra alors faire exécuter les essais énumérés dans le CCTP par un laboratoire privé de son choix et faisant partie des laboratoires agréés, sur accord de l’Ingénieur. La présence sur site de ce laboratoire privé sera programmée de façon à permettre un avancement des travaux conforme au programme d’exécution.  L’Ingénieur et tout son personnel auront libre accès à ce laboratoire et à ses équipements pendant toute la durée des travaux.

Toutefois l’Ingénieur pourra utiliser son propre matériel pour réaliser les essais de contrôle ou faire appel à un Laboratoire agréé pour effectuer les essais de vérification qu’il juge nécessaires.

Dans le cas où des résultats de ces essais seraient hors spécification, l’Entrepreneur apportera les corrections nécessaires et les frais de laboratoire pour ces travaux lui seront imputés

Article 33.2.3 . Matériaux pour remblais en zone de purge et de bourbiers hors d’eau.

On utilisera les mêmes matériaux que pour les remblais courants.

Article 34 : Projet d’exécution – Programme des travaux

L’Entrepreneur devra fournir un projet d’exécution des travaux et un planning des travaux qui devra être tenu à jour et notamment réactualisé après la définition précise des travaux conformément au contrat et les documents d’exécution définis à l’article 8 suivant.

Article 35 - TRAVAUX PRELIMINAIRES

Les travaux préliminaires comprennent l’implantation de repères simples numérotés

(piquets en bois) de part et d’autre de la route et en dehors de l’emprise des terrassements, à intervalle bien défini de façon à matérialiser l’axe de la route et les profils en travers, à réceptionner par le Maître d'œuvre .Et conformément au contrat.

Article 36 - DOCUMENTS D’EXECUTION

Après définition des travaux décrite à l’article 32 par L’Ingénieur, l’Entrepreneur établira en sept exemplaires les documents d’exécution suivants, conformément aux pièces constitutives du marché, et les soumettra au Maître d'œuvre  dans un délai d’au moins trente (30) jours avant tout commencement et exécution des travaux correspondants concernant l’aménagement des voie d’accès:

- les linéaires des travaux consignés dans un schéma itinéraire;

- dessins et plans d’exécution de chaque ouvrage d’art et d’assainissement à l’échelle du 1/20è ou du 1/10è selon les cas ;

- les métrés correspondants aux travaux.

Le linéaire montrera :

- la  longueur des travaux de débroussaillement

- la largeur de décapage ainsi que les surfaces et épaisseurs de déblai et remblai;

- les fossés à réaliser;

- la position des exutoires des fossés ;

Les métrés des terrassements seront calculés par l’Entrepreneur contradictoirement avec l’Ingénieur  en relevant les coordonnées rectangulaires, distances à l’axe en X et hauteur par rapport à l’horizontale en Y, des points caractéristiques du terrain naturel au droit de chaque profil après débroussaillement. Ces mesures pourront être réalisées à l’aide des moyens tels que décamètre, niveau de maçon, règle ruban, clissimètre, etc. après approbation de l’Ingénieur.

Un exemplaire des documents d’exécution sera retourné à l’Entrepreneur revêtu du visa de l’Ingénieur ou accompagné, s’il y a lieu, de ses observations dans un délai de sept (07) jours à partir de leur réception. Ce dossier servira de base pour la détermination des quantités à prendre en attachements sauf modification sur le chantier dûment constatée et approuvée par l’Ingénieur et métrée contradictoirement.

Article 37 - TERRASSEMENTS

L’objet de ces travaux consistera à réaliser, à partir de la chaussée existante, une mise en forme uniforme de la plate-forme existante, des fossés triangulaires de 1,50 mètre sur une profondeur de 0,6 mètre conformément aux profils en travers types. Toutefois, la plate-forme existante ne sera pas élargie si cela nécessite des terrassements importants. Les sections ne présentant pas de dégradations ne seront pas remises en forme.

Autant que possible, les terrassements seront minimisés en fixant le profil longitudinal de façon à réutiliser directement sur la plate-forme tous les bons matériaux provenant des terrassements et acceptés par l’Ingénieur Des matériaux refusés seront étalés proprement le long de l’emprise ou mis en dépôt selon les spécifications de l’Ingénieur.

Une attention spéciale devra être apportée au dévers qui ne devra pas être inférieur à 3 % de part et d’autre de la ligne de centre en section droite et qui pourra atteindre 6% dans les courbes.

La compacité exigée au niveau de la plate-forme est fixée à 95 % de la densité sèche Proctor modifié. Pour arriver à ce résultat, l’Entrepreneur scarifiera la chaussée existante au besoin avant de procéder à la mise en forme. Il effectuera au minimum deux passes d’un matériel de compactage accepté au préalable par l’Ingénieur sur toute la surface de la plate-forme et il arrosera cette dernière durant le compactage lorsque requis.

La réception provisoire de la plate-forme se fera avant la mise en place de la couche de roulement. L’Ingénieur, s’il juge que le travail n’a pas été bien fait ou s’il doute des résultats du compactage, pourra exécuter des essais de contrôle ou les demander à un laboratoire extérieur agréé. Si sur une section, plus de 20 % des essais de compacité sont inférieurs aux spécifications, l’Entrepreneur reprendra le compactage avant que de nouveaux essais soient effectués et les frais y afférents lui seront imputables. Dans le cas contraire, l’Administration assurera les frais de Laboratoire. Une planche d’essai sera réalisée au début des travaux de façon à définir l’atelier de compactage et le nombre de passes nécessaires pour arriver à la compacité requise.

Remblais en zone de purge et bourbier hors d’eau

La mise en œuvre des remblais en zone de purge et de bourbier hors d’eau se fera en couches élémentaires de 20 cm d’épaisseur. Le nombre de passes par couche sera le même que celui défini sur la planche d’essai des remblais courants. Le compactage sera jugé satisfaisant si la densité in-situ mesurée au densitomètre à membrane est égale à 95% de la densité sèche Proctor Modifié. On effectuera au moins une mesure de densité in-situ par couche.

Article 38 - REMBLAIS PROVENANT D’EMPRUNTS

Compte tenu du caractère exceptionnel des déblais, les remblais seront exécutés par des matériaux d'emprunts. Les matériaux requis pour les remblais ou pour compléter la plate-forme seront puisés dans les résidus des carrières de latérite ou dans d’autres dépôts. Ils devront satisfaire les exigences de l’article 4 du présent CCTP.

a) – Mise en forme de la plate-forme:

La scarification de la chaussée sera exécutée avec un scarificateur monté sur une niveleuse, sur une épaisseur d’au moins 10 cm. Après réglage, arrosage et compactage, le profil en travers obtenu sera conforme au profil en travers type imposé, joint au présent dossier. Le compactage sera exécuté en fonction du type de matériel utilisé et de la nature des matériaux de la chaussée en place. Le nombre de passes sera défini par la réalisation de planches d’essai par zones homogènes.

Il sera réalisé une mesure de densité in-situ tous les 200 mètres. La densité de référence Proctor sera mesurée sur échantillon prélevé tous les 5 km ou à chaque changement notable de la nature de matériau sur la plate-forme existante. Le compactage sera jugé satisfaisant si la mesure de la densité in-situ donne 95% de la densité Proctor Modifié.

Les matériels utilisés pour la scarification, l’arrosage et le compactage seront soumis à l’accord de l’Ingénieur.

La pente transversale sera contrôlée soit à l’aide du niveau à eau et de gabarits, soit à l’aide de nivelettes. Le profil de la chaussée après reprofilage ne devra pas présenter d’écart supérieur à 2 cm par rapport au profil en travers type du présent marché.

Les matériaux rejetés dans les fossés par cette opération seront évacués hors de l’emprise de la route.

Dans l’état des lieux qu’il remettra, en fin de contrat, à l’Ingénieur, l’Entrepreneur signalera ces zones rétrécies. Elles seront reprises lors du prochain reprofilage lourd par des apports locaux éventuels.

Article 39.1 DESCRIPTION ET MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Article 39.1 - DEBROUSSAILLEMENT

- - Description des travaux

Ces travaux consistent à éliminer la végétation poussant en dehors de la surface circulable de la route ainsi que sur ses abords immédiats.

- - Mode d’exécution des travaux

Le débroussaillement consiste à couper, sans déraciner, toute végétation comprenant les touffes de plantes ligneuses, des arbustes et des plantes épineuses des terrains incultes poussant dans les fossés et sur les abords immédiats de ceux-ci. Ces travaux seront exécutés à la main par les populations riveraines de chaque village desservi par la route rurale sur engagement temporaire à l’entreprise. Si la route rurale traverse les zones de faible densité linéaire de population, les travaux seront exécutés par  les populations locales engagées temporairement par l’entreprise ou le cas échéant par les groupes locaux en sous-traitance organisé au sein des GIC ou Groupement Villageois. Les travaux sont exécutés sur une largeur de 1.5 m (un mètre et demi) à partir du bord extérieur du fossé, de chaque côté de la route ou sur une largeur indiquée par l’Ingénieur. Les zones à débroussailler seront métrées contradictoirement avant tout commencement de travaux. Sur la surface circulable et dans les fossés, les arbres et arbustes seront déracinés de manière à les empêcher de repousser. La coupe se fera au ras du sol (5 cm environ) de manière à avoir l'aspect d'un gazon. Toutes les branches surplombant l’emprise seront coupées suivant une verticale passant par la limite de débroussaillement.

Seront abattus tous les arbres surplombant les abords et qui menacent de tomber sur la route et de barrer la circulation après une tornade. Les arbres dont le diamètre est supérieur à vingt (> 20 cm) centimètres feront l'objet de la tâche du prix n° 2 dé forestage ou de la tâche du prix n°3 abattage d’arbres isolés.

Toute végétation à l'entrée et à la sortie des ouvrages (ponts, dalots, buses...) sera coupée et, sauf s'ils servent à stabiliser un talus de remblai et ne menaçant pas les fondations de l'ouvrage, les arbres et arbustes seront déracinés de manière à faciliter l'écoulement de l'eau et permettre les inspections régulières de l'ouvrage. Tous les déchets végétaux seront soigneusement enlevés des accotements, fossés ou ouvrages, et évacués du côté aval de la route vers une zone où ils ne gêneront pas l'écoulement des eaux ni ne pourront être entraînés, pour gêner cet écoulement. Tous les produits issus des travaux de débroussaillement pourront être récupérés par les riverains mais en aucun cas ne peuvent être vendus par l’Entrepreneur. Il est interdit de brûler ces déchets pour éviter de déclencher des feux de brousse.

Tout matériau, pierre, bloc rocheux ou autres objet pouvant constituer un danger pour la circulation sera également évacué de la chaussée et ses abords puis mis en dépôt hors de l'emprise de la route.

Ces travaux se feront aux lieux et périodes définis par l’Ingénieur, suivant les normes énumérées ci-dessus.

Article 39.2 - ABATTAGE D'ARBRES

- - Description des travaux

Cette opération consiste en l'abattage d'arbres de diamètre supérieur à cinquante (> 50 cm) centimètres.

- - Mode d’exécution des travaux

Les travaux d’abattage d’arbres seront exécutés par les populations riveraines de chaque village desservi par la route rurale sur engagement temporaire à l’entreprise. Si la route rurale traverse les zones de faible densité linéaire de population, les travaux seront exécutés par  les populations locales engagées temporairement par l’entreprise ou le cas échéant par les groupes locaux en sous-traitance organisé au sein des GIC ou Groupement Villageois.

L'abattage des arbres comprend la coupe, le dessouchage, le découpage des troncs en tronçons de longueurs définies par l’Ingénieur, l'évacuation des branches et souches hors des limites de l'emprise, en des lieux agréés par l’Ingénieur. Il comprend également le transport et la mise en dépôt des bois récupérés en tronçons de longueurs définies par l’Ingénieur. Les tronçons de bois issus des travaux d'abattage d'arbres seront mis à disposition du représentant de l’Ingénieur et en aucun cas ne pourront être récupérés ou vendus par l’Entrepreneur ou l’Ingénieur. Le diamètre sera mesuré à un mètre au-dessus du niveau moyen du sol.

Article 39.3- REMBLAI PROVENANT D’EMPRUNT ET DEBLAI ORDINAIRE

- REMBLAI PROVENANT D’EMPRUNT

- - Description des travaux

Ces travaux consistent en un apport de matériaux sélectionnés et approuvés par l’Ingénieur, nécessaire à l'élimination des franchissements difficiles : points bas, bourbiers, seuils rocheux, recalibrage de plate-forme dans les zones fortement dégradées et aux remblais d'accès sur les ouvrages existants sous chaussée (buses, dalots, ponts semi-définitifs) ainsi que le relèvement  total ou partiel du profil en long d'un tronçon de route inondable en période de pluies.

- - Mode d’exécution des travaux

Avant tout commencement des travaux, les quantités de travaux à réaliser par section seront métrées contradictoirement et le plus précisément possible quel que soit le mode d'exécution adopté.

Les matériaux proviendront de gisements agréés par l’Ingénieur. Ils devront présenter les caractéristiques suivantes:

  - indice de plasticité < 35

  - C.B.R. > 15 pour toute la masse de remblai, sauf pour les trente (30) derniers centimètres des remblais où le C.B.R. devra être > 20 et la densité sèche à 95% de l’O.P.M.

Avant approvisionnement et régalage des matériaux d'apport, la plate-forme sera nivelée afin d'écrêter les bosses et ameublir le sol support.

L’Entrepreneur supportera toutes les charges d'exploitation des lieux d'emprunt et carrières et notamment l'indemnisation d'éventuelles expropriations, l'ouverture et l'aménagement des routes d'accès, le débroussaillement et le déboisement, l'enlèvement des terres végétales ou des matériaux indésirables et leur mise en dépôt hors des limites. Le drainage des zones d'emprunt ou des carrières devra être fait de façon efficace. Toutes les dispositions devront être prises pour que l'eau de ruissellement puisse s'écouler normalement en dehors de l'emprise de la route sans causer de dégâts aux propriétés riveraines. Aucune zone d'emprunt ou carrière ne devra être ouverte en contrebas de la route à moins de quinze mètres de la limite de l'assiette, cette distance étant augmentée de la profondeur de la fouille. Le carreau des emprunts sera réglé de manière que l'eau ne séjourne pas à proximité de la route. L’Entrepreneur sera tenu de réaliser à ses frais, un système d'évacuation des eaux et de protection de la route (fossés de garde, puisards, ouvrages sous chaussées), dans des conditions telles qu'il ne puisse pas provoquer des écoulements nuisibles à la conservation ultérieure de la route.

Les matériaux seront transportés sur les lieux de mise en œuvre à l'aide des camions bennes ou des tracteurs agricoles avec remorques. Le remblai sera réalisé par couches successives de 10 cm pour les petits compacteurs et de 20 cm pour les gros engins de compactage. Les matériaux devront avoir une teneur en eau optimale pour obtenir un compactage de 90 % de l'OPM pour toutes les couches, sauf pour les (30) derniers centimètres où la densité sèche sera de 95% de l’O.P.M..

En fin de travaux, les lieux d'emprunt seront à égaliser aux frais de l’Entrepreneur et à rétablir à la satisfaction de l’Ingénieur. Le nivellement sera exécuté de manière à éviter des flaques d'eau indésirables sur les lieux. Les terres végétales seront bien reconstituées et régalées et éventuellement les fossés seront créés, afin d'éviter l'érosion.

### DEBLAIS ORDINAIRES

Les déblais sont exécutés par l’Entrepreneur sur les bases de son programme de travail, et selon les directives du Maître d'Œuvre. Les lieux de dépôt ne doivent pas nuire à l’assainissement de la plate-forme et seront conformes aux prescriptions environnementales.

Dans le cas de terrassements en déblais pour purges, les fonds de déblais sont compactés à au moins 95 % de l’OPM sur une profondeur de 30 centimètres (pour 95 % des mesures, avec un minimum de 90 %).

Dans le cas de terrassements en déblais, les fonds de déblais avant mise en œuvre des couches de chaussée (plate-forme des terrassements), sont compactés à au moins 95 % de l’OPM sur les 30 derniers centimètres (pour 95 % des mesures, avec un minimum de 90 %).

Les matériaux de déblais peuvent être réutilisés en remblais, lorsque leurs qualités répondent aux critères requis pour les matériaux utilisables en remblais. Tous les matériaux non réutilisables en remblais sont mis en décharge.

Lorsque l’exécution des déblais est terminée, l’Entrepreneur doit réaliser les aménagements nécessaires au drainage correct des terrassements. Ces aménagements doivent être entretenus durant toute la durée du chantier.

Le contrôle des déblais avant la réception consiste en :

- une mesure de la compacité in-situ tous les 1 000 m2,

- un essai Proctor modifié tous les 2 500 m2.

Article 39.4- MISE EN FORME DE LA PLATE-FORME Y COMPRIS LES FOSSES

ET EXUTOIRES

- - Description des travaux

Cette tâche consiste en la remise en forme de la plate-forme de la chaussée existante avant l’exécution de remblais ou de rechargement de chaussée. Cette opération comprend également le désherbage total de la surface circulable et des abords immédiats : accotements, développés de fossés et les crêtes. Les travaux consistent également au nettoyage, débroussaillage, curage et remise dans leur forme et dimensions initiales des fossés en terre et leurs exutoires. Cette tâche pourra être exécutée manuellement ou mécaniquement selon les quantités de tâches élémentaires.

Les travaux comprennent l’enlèvement de tous les matériaux empêchant ou freinant le bon écoulement des eaux dans le fossé dépôt de terre, de pierres, de blocs rocheux et de débris végétaux. Tous rochers ou affleurements rocheux rencontrés lors de l'exécution de cette opération seront par ailleurs rémunérés par la tâche du prix n°11: déroctage.

Tous les déchets, matériaux pollués ou gênants seront évacués en dépôt.

- - Mode d’exécution des travaux

La scarification de la chaussée sera systématiquement exécutée mécaniquement au moyen d'un scarificateur monté sur niveleuse ou autre engin de terrassement approprié, sur une épaisseur d'au moins 10 cm et au moins jusqu’au fond des ravines existantes. Une fois la scarification exécutée, l’Entrepreneur réglera la chaussée et évacuera toutes les terres végétales foisonnées hors de l'assiette, afin qu'après l'arrosage et le compactage, la chaussée présente un profil respectant le profil en travers type défini dans le présent dossier. L’Entrepreneur arrosera et compactera la chaussée. L'arrosage sera défini par zone homogène afin d'obtenir une compacité maximale où la densité sèche sera de 95% de l'OPM.

Le compactage sera exécuté en fonction du type de matériel utilisé et de la nature des matériaux répandus. Le nombre de passes sera défini par la réalisation de planches d'essai. Le profil après compactage devra suivre le profil en travers type défini au présent dossier.

Les matériels utilisés par l’Entrepreneur pour la scarification, le répandage, l'arrosage et le compactage devront être soumis à l'accord de l’Ingénieur.

La pente transversale de la plate-forme sera contrôlée à l'aide de gabarits et d'un niveau à eau, éventuellement, lorsqu'une plus grande précision sera recherchée, par des nivelettes réglables en hauteur à partir de points reportés transversalement hors de l'emprise des travaux et préalablement cotés en altimétrie. Le profil de la chaussée après reprofilage et compactage ne devra présenter d'écart supérieur à 2 cm par rapport au profil en travers type du présent marché.

Les matériaux, éventuellement, tombés dans les fossés devront être rejetés en dépôt, après travaux, hors de l'emprise de la route. Les matériaux réutilisables en couche de roulement seront mis en tas pour les travaux de chaussée, et les matériaux impropres ou excédentaires mis en dépôt hors de la plate-forme pour ne pas gêner l'écoulement des eaux ou retomber dans les fossés.

En cas d'absence de points bas naturels pouvant permettre l'évacuation correcte des eaux de ruissellement, il sera créé des bassins de rétention ou puisards en des endroits appropriés.

Article 39.5- COUCHE DE BASE

- - Description des travaux

La mise en place d'une couche de base consiste, après la remise en forme de la plate-forme, en la mise en œuvre d'une couche de matériaux sélectionnés d'une épaisseur minimale qui sera de 15 cm après compactage sur la largeur de la plateforme en respectant les dévers du profil en travers adopté.

- - Mode d’exécution des travaux

Les matériaux pour couche de base et de rechargement seront des graveleux latéritiques, de la pouzzolane ou des scories volcaniques, provenant d’emprunts choisis par l’Entrepreneur et approuvés par l’Ingénieur.

L’Entrepreneur supportera toutes les charges d'exploitation des lieux d'emprunt et carrières et notamment l'indemnisation d'éventuelles expropriations, l'ouverture et l'aménagement des routes d'accès, le débroussaillement et le déboisement, l'enlèvement des terres végétales ou des matériaux indésirables et leur mise en dépôt hors des limites. Le drainage des zones d'emprunt ou des carrières devra être fait de façon efficace. Toutes dispositions devront être prises pour que l'eau de ruissellement puisse s'écouler normalement en dehors de l'emprise de la route sans causer de dégâts aux propriétés riveraines. Aucune zone d'emprunt ou carrière ne devra être ouverte en contrebas de la route à moins de quinze mètres de la limite de l'assiette, cette distance étant augmentée de la profondeur de la fouille. Le carreau des emprunts sera réglé de manière que l'eau ne séjourne pas à proximité de la route. L’Entrepreneur sera tenu de réaliser à ses frais, un système d'évacuation des eaux et de protection de la route (fossés de garde, puisards, ouvrages sous chaussées), dans des conditions telles qu'il ne puisse pas provoquer des écoulements nuisibles à la conservation ultérieure de la route.

La mise en œuvre de ces matériaux en couche de roulement sera réalisée sur une épaisseur minimale de 15cm après compactage, sur la largeur circulable en respectant les dévers du profil en travers adopté. Les matériaux graveleux répandus ne doivent pas présenter d’éléments de diamètre supérieur à 75 mm. Ils devront posséder les caractéristiques suivantes :

indice de plasticité : < 25

indice de C.B.R.    : > 30, à 04 jours d'imbibition et à 95 % de l'O.P.M.

L’Entrepreneur arrosera et compactera les matériaux. L'arrosage sera défini par zone homogène afin d'obtenir une compacité maximale où la densité sèche sera de 95 % de l'OPM.

En cas de faibles quantités mises en œuvre, les matériaux seront mesurés au mètre cube foisonné approvisionné sur le site, par comptage du nombre de voyages des camions de transport précédemment étalonnés. Dans le cas contraire, les quantités prises en compte résulteront d’attachements contradictoires après vérification des épaisseurs par l’Ingénieur, par métré du cubage de matériaux compactés mis en place.

En fin de travaux, les lieux d'emprunt seront remis en état ou égalisés aux frais de l’Entrepreneur. Le nivellement sera exécuté de manière à éviter des flaques d'eau indésirables sur les lieux. Les terres végétales seront régalées et éventuellement les fossés créés ou remis en fonctionnement afin d'éviter l'érosion des surfaces considérées et environnantes. Il sera tenu compte des prescriptions environnementales du plan d’exécution.

Article 40: CONSTRUCTION D’UN  DALOT DOUBLE EN BETON ARME.

. Il comprend  l’exécution des fouilles en terrain de toute nature, jusqu’à la côte moins quinze (-15) centimètres sous la traverse inférieure et toutes sujétions de blindage, de réglage et nettoyage du fond de fouilles ;

l'implantation et le piquetage de l'ouvrage; l’aménagement ou la construction d’ouvrage de déviation provisoire éventuelle du lit de l’écoulement, et la remise en état des lieux après exécution du dalot y compris la mise en dépôt des déblais excédentaires ; le chargement, le transport sur toutes distances, le déchargement et réglage aux lieux de dépôt agrée par l’ingénieur ; le réglage du fond et des parois, le compactage de l’assise à 95% de l’OPM, l’épuisement des eaux diverses et le  rabattement  de  la nappe  la fourniture et le transport à pied d’œuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires au coffrage, au ferraillage, à la fabrication des bétons et leur mise en œuvre; la formulation et la fabrication des bétons selon les prescriptions techniques; la fourniture et la mise en œuvre d’un béton de propreté dosé à 200 Kg/m³ de ciment de 0,10 m d’épaisseur ;

la fourniture et la mise en œuvre du coffrage, le décoffrage, les armatures et du béton armé dosé à 350 Kg/m³ de ciment, y compris ciment, gravier, sable, joints, etc. ;

en cas de préfabrication, le rejointoiement des éléments par un béton dosé à 350 Kg/m3;

le badigeonnage à l’émulsion de bitume des parties en contact avec le remblai, les ragréages et le remblaiement soigné contiguë à l’ouvrage en matériaux sélectionnés derrière les piédroits y compris, fourniture des matériaux, transport et mise en œuvre conformément aux règles de l’art ;

les sujétions de signalisations et de pré-signalisation du chantier.

Les longueurs à prendre en compte seront celles résultant des plans d’exécution approuvés, et celles résultant d’attachements contradictoires.

CONCERNANT L’AMENAGEMENT DU CENTRE DE TRAITEMENT :

Article 50. TRAVAUX DE BETON ET BETON ARMÉ

Tous les travaux du présent chapitre doivent être exécutés conformément aux dispositions prévues au

C.C.T.P. et aux normes en vigueur.

Les prix de tous les ouvrages faisant partie de ce chapitre doivent tenir compte :

- De la confection des bétons et de leurs aciers et de leurs mises en œuvre

- De l'accès à l'ouvrage en toutes profondeurs

- De l'épuisement de l'eau éventuelle

- Du coffrage et du décoffrage y compris toutes sujétions de coupes, étayages, etc.

- De la vibration et de la pré-vibration des bétons

- Des prestations à prendre et engendrées par la complémentarité des différents articles du CCTP ;

- Des essais d'écrasement des éprouvettes prélevées sur les ouvrages réalisés et études théoriques de composition des bétons (essais d'écrasement à 7 et 28 jours)

- De la fourniture, du façonnage et de la mise en œuvre des armatures conformément au plan d'exécution y compris armatures en attentes, ligatures, chutes, fils d'attache, etc.

- De l'étanchéité des parois enterrées par deux couches de flinkoat croisées, forfaitairement comprise dans les prix des ouvrages enterrés sans plus-value, tel que face extérieure des voiles, périphériques, semelles, pré-poteaux, et d'une manière générale tout corps en contact avec la terre en dehors du gros béton.

- Les aciers sont compris dans les prix au m3 ou m2 de béton.

Les quantités décomptées pour le gros béton ne pourront en aucun cas dépasser celles résultant de l'application stricte des dimensions ressortissant des plans de béton armé.

Les calibres, les pourcentages et les qualités des agrégats (graviers, caillasses, sable, eau) à mettre en œuvre répondront à la même règle de réception.

Le Cocontractant fournira des résultats d'analyse de granulométrie (pour eau, sable, gravier, caillasse, ciment, etc.) à mettre en œuvre avant toute exécution de tout ouvrage en fondation.

Les types de béton (B0 à B5) ainsi que leur dosage en ciment et les adjuvants éventuels sont à prendre dans le tableau de béton défini dans les prescriptions techniques générales (partie 2 du CCTP).

Les parements sont définis dans le chapitre "classification des coffrages ou parements" des prescriptions techniques générales (partie 2 du CCTP) .

Les aciers seront de nuance FeE400 pour les diamètre supérieurs ou égaux à 8mm et Fe E235 pour les diamètres 6mm

1 BETON ARME EN SUPERSTRUCTURE

1.1 Béton pour escaliers

Réalisation de tous les escaliers en béton armée en élévation, avec un béton de type B3 dosé à 350 kg/m3 de CPA 42.5  de CIMENCAM, ou similaire y compris ferraillage suivant calcul RDM. Dans le cas de coffrage soigné, il sera en planches rabotées de 8 à 12 cm de largeur, à joints verticaux, pour parements de béton destiné à rester apparent. Parement ordinaire type P1

Le prix inclut coffrage et ferraillage

Unité de mesure: Mètre cube de béton

1.2 Béton pour poteaux

Réalisation de tous les poteaux en béton armé en élévation, avec un béton de type B3 dosé à 350 kg/m3 de CPA 42.5  de CIMENCAM, ou similaire y compris ferraillage suivant calcul RDM.

Dans le cas de coffrage soigné, il sera en planches rabotées de 8 à 12 cm de largeur, à joints verticaux, pour parements de béton destiné à rester apparent. Parement ordinaire type P1

Le prix inclut coffrage et ferraillage

Unité de mesure: Mètre cube de béton

1.3 Béton pour poutres, linteaux et chainages

Réalisation de toutes les poutres et linteaux en béton en élévation. Béton type B3  dosé à 350 kg/m3 de CPA 42.5 de CIMENCAM, ou similaire y compris ferraillage suivant calcul RDM. Parement ordinaire de type P1

Le prix inclut coffrage et ferraillage

Unité de mésure: Mètre cube de béton

1.4 Plancher à corps creux 16+4

Réalisation de plancher de 20 cm (16+4) avec hourdis creux béton, dalle de compression, chaînages et armatures nécessaires, poutrelles simples ou jumelées selon calcul à la charge du Cocontractant. Béton type B3 dosé à 350 kg/m3 de CPA 42.5 de CIMENCAM, ou similaire y compris ferraillage suivant calcul RDM. Parement de surface de dalle: Surface courante type D2

Le prix inclut coffrage et ferraillage

Unité de mesure: Mètre carré

1.5 Béton pour dalle pleine ép. 15 cm à 23 cm

Réalisation de plancher en dalle pleine épaisseurs de 15 cm à 23 cm , compris coffrage, ferraillage et toutes sujétions.

Béton type B3 dosé à 350 kg/m3 de CPA 42.5  de CIMENCAM, ou similaire, y compris ferraillage suivant calcul RDM

Parement de surface de dalle: Surface courante type D2. Le prix inclut coffrage et ferraillage

Unité de mesure: Mètre cube de béton

2. OUVRAGES DIVERS EN BETON ARME

2.1 Dallage en béton armé pour rampe d’accès handicapé

Béton armé pour garde-corps exécuté et mis en œuvre conformément aux dispositions prévues au C.P.T.P. et aux normes en vigueur, y compris ferraillage, coffrage conformément au plan d'exécution de structure, dosé à 350 kg/m3 de CPA 42.5  DE CIMENCAM, ou similaire de béton et toutes sujétions. Parement courant de type P2

Le prix inclut coffrage et ferraillage

Unité de mésure: Mètre cube de béton

2.2 Béton armé pour acrotère, chéneaux et becquets d’étanchéité mécanique

Béton armé pour acrotères, chéneaux et becquet d’étanchéité mécanique exécuté et mis en œuvre conformément aux dispositions prévues au C.P.T.P. et aux normes en vigueur, y compris ferraillage, coffrage conformément au plan d'exécution de structure, dosé à 350 kg/m3 de CPA 42.5  de CIMENCAM, ou similaire de béton et toutes sujétions.Parement courant de type P2

Le prix inclut coffrage et ferraillage

Unité de mesure: Mètre cube de béton

3 :   TRAVAUX DE MAÇONNERIES

Tous les travaux du présent chapitre doivent être exécutés conformément aux dispositions prévues au C.C.T.P. et aux normes en vigueur. Les épaisseurs côtés sur les plans sont celles des murs avant application des enduits. Les articles de maçonneries s'appliquent aux surfaces planes ou courbes indifféremment.  Les assises doivent être parfaitement horizontales, les plans parfaitement d'aplomb, les liaisons ou les encastrements assurés dans tous les sens y compris dans les plafonds. Les liaisons maçonnerie/béton se feront à l'aide d'enduit grillagé de 20 cm de part et d'autre des autres matériaux sont inclus dans les prix unitaires ci-dessous tous les ouvrages en béton armé, tels que chaînages verticaux, raidisseurs horizontaux, linteaux, appuis de fenêtre sans larmier, noyés dans la maçonnerie et ne faisant pas partie de la structure porteuse des bâtiments indiqués sur les plans de structure, ouverture et rebouchage de réservations pour passage de gaines, fourreaux, pièces à sceller ou autres de toutes natures. Les prix unitaires comprennent l'ensemble des percements et réservations pour passage et rebouchage de gaines, des fourreaux électriques ou tuyauteries (fluides, ventilation, désenfumage, RIA,… ) rebouchages des saignées au ciment anti-retrait sans plus-value.

Les maçonneries seront mesurées avec déduction de l'ensemble des vides selon dimensionnement fini des ouvertures, des éléments présents sur les plans d'exécution de structure, tels que poteaux, retombées de poutres, etc.

Leur mise en œuvre devra répondre à l'ensemble des prescriptions définies au C.C.T.P.

Les différents types de mortier sont à prendre dans les prescriptions techniques générales (partie 2 du CCTP)

3.1 MACONNERIE EN SUPERSTRUCTURE

3.1.1 Claustras en ciment

Réalisation de claustras en ciment conformément aux plans, hourdés au mortier ciment de type M1. Les blocs seront de classe B40 confirmée par des essais d'écrasement (fournir P.V.). Les délais de séchage devront être respectés.

3.1.2 Mur en agglos creux

3.1.2.1 Mur en agglos creux de 10 cm

Réalisation de murs en parpaings creux, côtés 0,10 aux plans, hourdés au mortier ciment de type M1. Les blocs seront de classe B40 confirmée par des essais d'écrasement (fournir P.V.). Les délais de séchage devront être respectés.

Unité de mesure: Mètre carré

3.1.2.2 Mur en agglos creux de 15cm

Réalisation de murs en parpaings creux, côtés 0,15 aux plans, hourdés au mortier ciment de type M1. Les blocs seront de classe B40 confirmée par des essais d'écrasement (fournir P.V.). Les délais de séchage devront être respectés.

Unité de mesure: Mètre carré

3.1.2.3 Mur en agglos creux de 20cm

Réalisation de murs en parpaings creux, côtés 0,20 aux plans, hourdés au mortier ciment de type M1. Les blocs seront de classe B40 confirmée par des essais d'écrasement (fournir P.V.). Les délais de séchage devront être respectés.

Unité de mesure: Mètre carré

3.1.3 Enduits sur maçonneries

3.1.3.1 Enduits sur murs extérieures

Réalisation d'enduits constitués comme suit

- un gobetis ou couche d'accrochage. dosage 500 à 600 Kg de liant/m3 de sable sec

- une couche intermédiaire formant corps de l'enduit. dosage 400 à 500 Kg de liant/m3 de sable sec

- une couche de finition donnant l'aspect. dosage 300 à 400 Kg de liant/m3 de sable sec

En ce qui concerne les enduits à exécuter sur les bétons, le Cocontractant devra tous les piquetages et sujétions nécessaires pour permettre l’adhérence parfaite des enduits.

Tous les enduits seront descendus jusqu’au sol brut. Tous les raccords dus par le Cocontractant seront exécutés au fur et à mesure de leur nécessité. Il devra en outre les raccords sur les fourreaux, scellements, revêtements, etc.. Les arêtes seront tirées au fer. Les enduits extérieurs seront rendus hydrofuges par l’utilisation appropriée de SIKALITE ou équivalent.

Épaisseur: 2.0cm (intérieur et extérieur)

Unité de mesure: Mètre carré d'enduit

Localisation: Sur tous les murs extérieurs

3.1.3.2 Enduits sur murs intérieures

Les enduits auront une épaisseur de 2cm d’enduits constitués ainsi qu’il suit :

- un gobetis ou couche d'accrochage, dosage 500 à 600 Kg de liant/m3 de sable sec

- une couche intermédiaire formant corps de l'enduit. dosage 400 à 500 Kg de liant/m3 de sable sec

- une couche de finition donnant l'aspect. dosage 300 à 400 Kg de liant/m3 de sable sec

En ce qui concerne les enduits à exécuter sur les bétons, le Cocontractant devra tous les piquetages et sujétions nécessaires pour permettre l’adhérence parfaite des enduits. Tous les enduits seront descendus jusqu’au sol brut. Tous les raccords dus par le Cocontractant seront exécutés au fur et à mesure de leur nécessité. Il devra en outre les raccords sur les fourreaux, scellements, revêtements, etc.. Les arêtes seront tirées au fer

Épaisseur: 2.0cm (intérieur et extérieur)

Unité de mesure: Mètre carré d'enduit

Localisation: Sur tous les murs intérieurs

3.1.3.3 Enduits sur plafonds et sous faces de dalles

Les enduits auront une épaisseur de 2 cm d’enduits constitués ainsi qu’il suit :

- un gobetis ou couche d'accrochage, dosage 500 à 600 Kg de liant/m3 de sable sec

- une couche intermédiaire formant corps de l'enduit. dosage 400 à 500 Kg de liant/m3 de sable sec

- une couche de finition donnant l'aspect. dosage 300 à 400 Kg de liant/m3 de sable sec

En ce qui concerne les enduits à exécuter sur les bétons, le Cocontractant devra tous les piquetages et sujétions nécessaires pour permettre l’adhérence parfaite des enduits. Tous les enduits seront descendus jusqu’au sol brut. Tous les raccords dus par le Cocontractant seront exécutés au fur et à mesure de leur nécessité. Il devra en outre les raccords sur les fourreaux, scellements, revêtements, etc.. Les arêtes seront tirées au fer

Épaisseur: 2.0cm (intérieur et extérieur)

Unité de mesure: Mètre carré d'enduit

Localisation: Sur tous les murs intérieurs

4 :   ETANCHEITE

Tous les travaux du présent chapitre devront être exécutés conformément aux dispositions prévues au C.C.T.P. et aux normes en vigueur. La mise en œuvre de l'étanchéité ne doit jamais avoir lieu par temps de pluie et sera effectuée par des ouvriers spécialisés.

Contrôles préalables :

Les travaux d'étanchéité ne peuvent être commencés qu'après approbation des maîtres d'œuvre et du bureau de contrôle de la qualité des produits approvisionnés. Cette approbation ne diminue en rien la responsabilité de Le Cocontractant. Toute solution de remplacement proposée par Le Cocontractant des produits d'étanchéité et de leur mise en œuvre répond à la même règle, sans plus-value.

Contrôle en cours d'exécution

Les maîtres d'œuvre, le maître d'ouvrage ou le bureau de contrôle pourront à tout moment prélever des échantillons mis en œuvre de l'ensemble des complexes étanches, dont l'obturation immédiate après prélèvement est à la charge de Le Cocontractant.

Epreuves d'étanchéité

Des épreuves d'étanchéité seront exécutées après achèvement des travaux par inondation des terrasses à 3 cm du niveau des engravures. Cette eau sera laissée en place pendant 48 heures. Toute fuite ou trace d'humidité constatée dans les plafonds ou les acrotères feront l'objet de réparations aux frais de Le Cocontractant, notamment la fourniture, l'amenée d'eau et le bouchage des descentes d'eau pluviales de toutes natures.

Mise en œuvre de l'étanchéité

Les travaux d'étanchéité seront conformes aux Normes et D.T.U. en vigueur.

- Matériaux à utiliser pour les procédés d'étanchéité intérieure et extérieure

- Primaire d'accrochage à émulsion à haute stabilité composé de fines particules de bitume dispersées en phase aqueuse à l'aide d'un émulsifiant constitué par des matières minérales colloïdales inertes) ou similaire sur support en maçonnerie (enduit de ravoirage et confection des pentes approuvé et après 28 jours de séchage, non humide) soit de type SIPLAST, ou SOPRALENE ou similaire.

- Membranes d'étanchéité monocouche biarmée à base d'app (élastomère bitumineux) soit de type SIPLAST, ou SOPRALENE, ou similaire

- Pour le collage à froid de la membrane d'étanchéité sur isolant sur isolant et le collage de celui-ci, utiliser une solution homogène de bitume de pétrole et de résines dans un solvant hydrocarboné additionné de fillers et d'additifs inorganiques type DERBICOL ou similaire.

- Vernis de protection de la membrane contre les ultraviolets par un vernis aluminium Glycérophtalique gris métallisé type SILVERGUM ou similaire en deux couches croisées.

- Les recouvrements entre les laies sera en terrasses de 20cm latéralement et au bout à bout et de 10cm pour l'étanchéité sous carrelage.

L'étanchéité est métrée au M2 posé fini sans plus-value pour les recouvrements ou arrondis au niveau des équerres de renforts; les relevés d'étanchéité sont forfaitairement au mètre linéaire, quel que soit leur hauteur et jusqu'au-dessous des recouvrements d'acrotères. La marque utilisée pour les différents matériaux relatifs à l'étanchéité sera au préalable soumise au maître d'œuvre pour approbation avec la preuve que ceux-ci répondent aux normes demandées.

4.1 ETANCHEITE INTERIEURE

4.1.1 Etanchéité sous carrelage et relevé d'étanchéité (sanitaires des étages)

Fourniture et pose d'une étanchéité sous carrelage sur chape de rattrapage et de ravoirage des sanitaires des étages, composé d'un primaire d'accrochage et d'une membrane d'étanchéité collée à chaud, prise en compte des retours d'étanchéité sur murs, autour et dans les réservations pour évacuations dans la dalle suivant descriptif du préambule et toutes sujétions de parfaite étanchéité et de bonne exécution.

Unité de mesure: Mètre carré d’étanchéité

Localisation: sur tous les blocs sanitaires à l’étage

4.1.2 Joint de dilatation sous carrelage en plomb y compris retours

Fourniture et pose d'une étanchéité sous carrelage au niveau des joints de dilatation non encadrés de deux cloisons et aux étages, composé d'un primaire d'accrochage et d'une membrane d'étanchéité à soufflet collée à chaud, d'une feuille oméga en plomb à soufflet de 2cm d'épaisseur s'enfonçant dans le creux du joint collé à froid et à nouveau d'une membrane d'étanchéité, d'une prise en compte des retours d'étanchéité sur murs et toutes sujétions de parfaite étanchéité et de bonne exécution.

Unité de mesure : Mètre linéaire

4.1.3 Joint de dilatation au sol intégré dans les revêtements minces en grès

Fourniture et pose d'une baguette pour joint de dilatation du commerce intégrée dans l'épaisseur des revêtements minces en grès là où les joints de dilatation du bâtiment sont apparents, composée de deux cornières assemblées de part et d'autre d'un joint élastomère, fixation selon les prescriptions du fabricant, normes en vigueur et toutes sujétions.

Unité de mesure : Mètre linéaire

Localisation: au niveau du joint de dilation

5.1.4 Polystyrène 2 cm d'épaisseur pour joints de dilatation

Fourniture et pose de panneaux de remplissage des joints en polystyrène expansée à faible densité d'épaisseur 2 cm entre éléments en béton verticaux et horizontaux et ce jusqu'au nu de l'épaisseur de l'enduit extérieur laissé en place jusqu'à la pose des couvre joints, y compris entre acrotères en terrasse et toutes sujétions.

Unité de mesure : Mètre carré

Localisation: au niveau du joint de dilation

4.2 ETANCHEITE EXTERIEURE

4.2.1 Etanchéité multicouche sur toiture terrasse

Fourniture et pose d'une étanchéité multicouche sur terrasse, comprenant, y compris toutes sujétions :

- Primaire d'accrochage sur support en maçonnerie (enduit de ravoirage et confection des pentes approuvé par qui de droit et après 28 jours de séchage) SUR SUPPORT SEC.

- Pose d'une membrane d'étanchéité monocouche biarmée par soudure à la flamme sur maçonnerie ou collé à froid sur isolant liège.

- Ecran pare vapeur sous isolation sur terrasse

- plaques de liège épaisseur 4cm, conformes à la norme NF B 57-054,

- Relevé d’étanchéité sur terrasse équerre de renfort

- Vernis de protection de l'étanchéité

Unité de mesure : Mètre carré

4.2.2 Relevé d'étanchéité sur chéneaux et équerre de renfort

Fourniture et pose de relevé d’étanchéité sur chéneaux et d’équerre de renfort à sceller dans la maçonnerie au mortier de ciment hydrofuge dosé à 350kg y compris toutes sujétions.

Unité de mesure:  le mètre carré.

Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l’art en la matière.

Les remblais de la PST devront être en latérite compacté à 97% de Proctor modifié par couche successive de 20 cm.

- Un éclairage naturel des locaux est à favoriser ;

- Les dispositifs d’éclairage seront conçus de manière à faciliter l’entretien et économiser l’énergie :

- Prévoir un accès facile pour le nettoyage ou le changement d’ampoules (privilégier les éclairages en façades intérieures accessibles à l’échelle plutôt que sous toitures accessibles uniquement par nacelle).

- Concevoir un éclairage par zone avec commande indépendante et luminosité adaptée à l’activité.

- Les niveaux d’éclairement de chaque local ou espace fonctionnel seront conformes à la réglementation (document de référence pouvant être cité : NF EN 12464-1).

DANS LE BPU

AU LIEU DE :

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Phase I : Collecte et transport des ordures ménagères, balayage des principales rues, marchés de la ville d'Ebolowa. Traitement par mise en décharge contrôlée

| N° PRIX | DÉSIGNATION ET PRIX EN LETTRES | UNITÉ | PRIX UNITAIRE |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | Installation de la base de l’entreprise et divers : | FFT |  |
|  | Il comprend: |  |  |
|  |  l’amenée et repli du matériel et des installations de la base logistique. |  |  |
|  |  L’élaboration d’un plan d’action. |  |  |
|  |  L’aménagement des aires de stockage et d’entretien du matériel. |  |  |
|  |  L’alimentation en eau et en électricité. |  |  |
|  |  L’évacuation des eaux usées par fosses septiques. |  |  |
|  |  Et toutes suggestions. |  |  |
|  | Il est payé de la manière suivante : |  |  |
|  | Jusqu’à concurrence de 80% lorsque tous les matériels nécessaires pour une bonne exécution des prestations (camions et engins de génie civil) sont sur place et en état de fonctionnement |  |  |
|  | Le solde soit 20% après recette des prestations. |  |  |
|  | Ce prix est un forfait de _________________francs CFA |  |  |
| 200 | Balayage et nettoyage des rues, places publiques, gares routières et marchés : | Km |  |
|  | Il comprend : |  |  |
|  | - le balayage des rues, places publiques et marchés |  |  |
|  | - l’enlèvement et le stockage des déchets jusqu’au point de collecte |  |  |
|  | Il s’applique au kilomètre de rues balayées. |  |  |
|  | Le kilomètre à_______________________francs CFA |  |  |
| 300-A | Collecte et transport des déchets jusqu'au lieu de traitement (MBANGA): | Tonne |  |
|  | Il comprend: |  |  |
|  | - la fourniture et la pose du matériel de collecte (bacs à ordures) |  |  |
|  | - le ramassage des ordures au point de collecte avec le matériel approprié |  |  |
|  | - le transport de ces déchets jusqu’au Centre de Traitement de MBANGA. |  |  |
|  | Il s’applique à la tonne d’ordures collectée et pesée au Centre de Traitement de MBANGA. |  |  |
|  | La tonne à_______________________francs CFA |  |  |
| 300-B | Collecte et transport des déchets jusqu'au lieu de traitement (LO’O BIYENG) : | Tonne |  |
|  | Il comprend: |  |  |
|  | - la fourniture et la pose du matériel de collecte (bacs à ordures) |  |  |
|  | - le ramassage des ordures au point de collecte avec le matériel approprié |  |  |
|  | - le transport de ces déchets jusqu’au Centre de Traitement de LO’O BIYENG. |  |  |
|  | Il s’applique à la tonne d’ordures collectée et pesée au Centre de Traitement de LO’O BIYENG. |  |  |
|  | La tonne à_______________________francs CFA |  |  |
| 400 | Traitement des déchets dans la décharge de MBANGA | Tonne |  |
|  | Il comprend : |  |  |
|  | - L’acceptation et la pesée des ordures ménagères au Centre de Traitement de MBANGA |  |  |
|  | - L’aménagement des casiers devant accueillir les ordures ménagères |  |  |
|  | - L’aménagement des voies d’accès et quais de déversement |  |  |
|  | - La construction des bassins de traitement des eaux de lixiviation, |  |  |
|  | - L’exploitation de ces installations |  |  |
|  | - La mise en décharge contrôlée |  |  |
|  | Il s’applique à la tonne d’ordures traitée. |  |  |
|  | La tonne à _______________________ francs CFA |  |  |
| 500 | Traitement des déchets dans la décharge de LO'O BIYENG | Tonne |  |
|  | Il comprend : |  |  |
|  | - L’acceptation et la pesée des ordures ménagères au Centre de Traitement de LO'O BIYENG |  |  |
|  | - L’aménagement des casiers devant accueillir les ordures ménagères |  |  |
|  | - L’aménagement des voies d’accès et quais de déversement |  |  |
|  | - la construction des bassins de traitement des eaux de lixiviation, |  |  |
|  | - l’exploitation de ces installations |  |  |
|  | - la mise en décharge contrôlée |  |  |
|  | Il s’applique à la tonne d’ordures traitée. |  |  |
|  | La tonne à _______________________ francs CFA |  |  |
| 600 | Curage des rigoles et nettoyage d'une bande supplémentaire de 5 mètres (emprise communale) | Km |  |
|  | Il comprend : |  |  |
|  | - L’enlèvement de toutes matières encombrant les caniveaux et bloquant la circulation des eaux usées le long des rues, avenues, boulevard et alentours des marchés |  |  |
|  | - Le nettoyage d'une bande supplémentaire de cinq (05) mètres (emprise communale) |  |  |
|  | - Et toutes suggestions. |  |  |
|  | Il s’applique au Kilomètre de rigole curé et de bande supplémentaire nettoyé. |  |  |
|  | Le kilomètre à_______________________francs CFA |  |  |
| 700 | Soutien aux ménages à travers le renforcement du matériel d’hygiène et de salubrité. Ce prix rémunère au forfait la fourniture de 5 000 poubelles PVC + couvercle de capacité 120 L aux ménages et autres lieux (écoles, centres de santé, églises) ayant pignon sur rue ; Le forfait à Trois cent millions francs CFA | Provision | 300 000 000 |

Phase II : Travaux d'aménagement d'un centre de traitement des déchets au village Lo'o Biyeng

| N°Prix | Désignation | Unité | PU |
| --- | --- | --- | --- |
| 800 | Aménagement de la voie d'accès au site de Lo'o Biyeng |  |  |
| 810 | Travaux préliminaires |  |  |
| 810.10 | Installation de chantier Ce prix rémunère au FORFAIT (Fft) les installations nécessaires à l’exécution des travaux d'aménagement de la voie d'accès au site de Lo'o Biyeng. Ce prix forfaitaire est pris en compte de la manière suivante : -80% au visa par l’ingénieur du marché du PV de réception de l’installation du chantier -20% au visa par l’ingénieur du marché du PV de repli des installations. Le forfait à ___________________________francs CFA | Fft |  |
| 810.11 | Amenée et repli du matériel Ce prix rémunère au FORFAIT (Fft) l'amenée et le repli du matériel nécessaire à l’exécution des travaux d'aménagement de la voie d'accès au site de Lo'o Biyeng, notamment: - La mobilisation de tout le matériel destiné aux travaux; - Le déplacement total ou partiel de ce matériel au cours des travaux; - Le repli total de ce matériel à la fin des travaux; - Toutes sujétions. Ce prix forfaitaire est pris en compte de la manière suivante : -80% lorsque la totalité du matériel minimum sera disponible sur le site des travaux; -20% après le repli du matériel du site des travaux. Le forfait à ___________________________francs CFA | Fft |  |
| 810.12 | Projet d'exécution et plans de recollement Ce prix rémunère au FORFAIT (Fft) l’élaboration du projet d’exécution. II comprend notamment : - les plans de détails d’exécution des ouvrages ; - les plans architecturaux ; - les plans de recollement; - Toutes sujétions. Ce prix forfaitaire est pris en compte de la manière suivante : -80% au visa par l'ingénieur du marché du projet d'exécution - 20% après la remise et l'approbation des plans de recollement. Le forfait à __________________________ francs CFA | Fft |  |
| 810.13 | Provision pour expropriation Provisions pour l'indemnisations des biens, des cultures ou autres mises en valeur situés dans l'emprise des travaux Le forfait à __________________________ francs CFA | Fft |  |
| 820 | Nettoyage et terrassements |  |  |
| 820.20 | Déforestage Ce prix rémunère au mètre carré (m²) les travaux consistant à enlever les arbres, arbustes, bois, buissons, plantations et en général toute végétation se situant sur l'emprise des travaux. Le mètre carré à__________________________ francs CFA | m² |  |
| 820.21 | Déblai ordinaire mis en dépôt Ce prix rémunère, au mère cube (m3), l'extraction, le chargement, le transport jusqu'au lieu de dépôt, la mise en dépôt des déblais non réutilisables et toutes autres sujétions. Le mètre cube à__________________________ francs CFA | m3 |  |
| 820.22 | Remblai en "graveleux latéritiques" provenant d'emprunt Ce prix rémunère au au mère cube (m3) la mise en œuvre de remblai par des terres en provenance d'emprunts y compris décapage des terres végétales du gîte, ainsi que toutes sujétions. Le mètre cube à__________________________ francs CFA | m3 |  |
| 820.23 | Purges Ce prix rémunère, au mère cube (m3), les purges à enlever. Il comprend l'extraction de la terre instable ou de mauvaise tenue, le chargement sur camion, le transport jusqu'au lieu de dépôt, la mise en dépôt, le remplacement par des matériaux adéquats pour remblai après agrément du Maître d'Oeuvre sur le choix de la solution en traitement. Le mètre cube à__________________________ francs CFA | m3 |  |
| 820.24 | Mise en forme de la plateforme Ce prix rémunère au m² les travaux de préparation de l'assise de la pateforme en remblais. Le mètre carré à__________________________ francs CFA | m2 |  |
| 830 | Travaux de chaussée |  |  |
| 830.30 | Couche de fondation en graveleux naturels Le mètre cube à__________________________ francs CFA | m3 |  |
| 830.31 | Couche de base en graveleux latéritiques ou arène latéritique Le mètre cube à__________________________ francs CFA | m3 |  |
| 830.32 | Plus-value de transport des graveleux naturels pour couche de fondation et couche de base au-delà de 100 km Ce prix est une plus-value aux prix 730.30 et 730.31 et rémunère le transport pour la mise en œuvre d'une couche de fondation et/ou une couche de base supplémentaire au-delà de 100 Km Le mètre cube kilométrique à__________________________ francs CFA | m3*km |  |
| 830.33 | Imprégnation simple Ce prix rémunère au mètre carré (m²) de surface imprégnée au cut-back 0/1. Il comprend la préparation de la surface, l'épandage du liant, la mise en œuvre et toutes sujétons. Le mètre carré à__________________________ francs CFA | m² |  |
| 830.34 | Sablage Ce prix rémunère au mètre carré (m²) de surface sablée. Il comprend la préparation de la surface, le sablage y compris toutes sujétions y relatives, la mise en œuvre et toutes sujétons. Le mètre carré à__________________________ francs CFA | m² |  |
| 830.35 | Enduit superficiel bicouche pour trottoir Ce prix rémunère au mètre carré (m²) la fourniture et la mise en œuvre de l'enduit superficiel bicouche pour trottoirs. Il comprend notamment: - Tous les travaux de préparation - La fourniture et le transport des gravillons - La mise en oeuvre des deux couches de l'enduit gravillonné - La fourniture et le transport du bitume fluidifié - les travaux de finition - Toutes autres sujétions y relatives de mise en oeuvre. Le mètre carré à__________________________ francs CFA | m² |  |
| 830.36 | Enduit superficiel tricouche Le mètre carré à__________________________ francs CFA | m² |  |
| 840 | Assainissement et drainage |  |  |
| 840.40 | Curage du lit du cours d'eau Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) le dressage et le curage du lit des cours d'eau Le mètre linéaire à__________________________ francs CFA | ml |  |
| 840.41 | Caniveaux bétonnés de section 0,50 * (0,40≤h≤0,60) Ce prix rémunère au mètre linéaire la construction de caniveaux rectangulaires en béton armé conformément aux plans d'exécution de l'Entrepreneur. Il comprend: - La préparation du terrain; - Tous les travaux préalables à l'implantation; - Les travaux de fouilles; - Les travaux d'extraction des matériaux issus des fouilles, leur chargement, leur transport sur toute distance, leur mise depôt et leur régalage vers un lieu agréé - Le réglage du fil d'eau - Le remblaiement éventuel des fouilles avec un matériau sélectionné y compris compactage - Le béton de propreté - La fourniture, le transport et la mise en œuvre des matériaux pour un béton dosé à 350 Kg de ciment - Le coffrage et les armatures suivant le plan d'exécution validé - Et toutes autres sujétions. Le mètre linéaire à__________________________ francs CFA | ml |  |
| 840.42 | Dallettes de couverture sur caniveau bétonné de largeur 0,50, ép 15cm Ce prix rémunère la préfabrication, le transport à pied d'ouvrage et la mise en œuvre des dalettes en béton armé. Le mètre linéaire à__________________________ francs CFA | ml |  |
| 850 | Ouvrages d'art - Ouvrages hydrauliques |  |  |
| 850.50 | Dalot double en béton armé 2*2*2m Ce prix s'applique au mètre linéaire (ml) de dalot double 2 x 2,00 x 2,00 en béton armé conforme aux plans types projet validés. Il comprend: - L'aménagement ou déviation éventuels du lit de l'écoulement et la remise en état des lieux après exécution de l'ouvrage - L'exécution des fouilles en terrain de toute nature jusqu'à la côte fond de fouille - Le chargement, le transport sur toutes distances, le déchargement et le régalage aux lieux de dépôt agréé par le Maître d'Oeuvre - Le réglage du fond et des parois, le compactage de l'assise - La fourniture, la fabrication et la mise en oeuvre d'un béton de propreté, dosé à 150 Kg/m3 de ciment, de 10 cm d'épaisseur - La fourniture et la mise en oeuvre du coffrage, du décoffrage, des armatures et du béton dosé à 350 Kg/m3 de ciment - Le badigeonnage à l'émulsion de bitume des parties en contact avc le remblai, les ragréages et le remblaiement soigné en matériaux sélectionnés au droit de l'ouvrage - Toutes autres sujétions Les longueurs à prendre en compte seront celles résultant des plans d'exécution approuvés, et celles résultant d'attachements contradictoires Le mètre linéaire à__________________________ francs CFA | ml |  |
| 850.51 | Tete de dalot double en béton armé Ce prix s'applique à l'unité (U) de tête d'ouvrage en béton armé pour un dalot double 2 x 2,00 x 2,00. Il comprend: - L'exécution des fouilles en terrain de toute nature jusqu'à la côte fond de fouille - Le chargement, le transport sur toutes distances, le déchargement et le régalage aux lieux de dépôt agréé par le Maître d'Oeuvre - Les terrassements de finition en terrain de toute naturey compris rocheux, le réglage et le compactage du fond de fouille - La fourniture de tous les matériaux nécessaires et leur transport sur toutes distances - La fourniture, la fabrication et la mise en oeuvre d'un béton de propreté, dosé à 150 Kg/m3 de ciment, de 10 cm d'épaisseur - La fourniture, la mise en oeuvre du coffrage ordinaire ou soigné et du béton dosé à 350 Kg/m3 de ciment - Le ferraillage conformément aux plans de ferraillages des dessins d'exécution approuvés - Le badigeonnage à l'émulsion de bitume des parties en contact avc le remblai, les ragréages et le remblaiement soigné en matériaux sélectionnés au droit de l'ouvrage - Toutes autres sujétions nécessaires à l'exécution de l'ouvrage de tête Les longueurs à prendre en compte seront celles résultant des plans d'exécution approuvés, et celles résultant d'attachements contradictoires L'unité à__________________________ francs CFA | U |  |
| 860 | Eclairage public |  |  |
| 860.60 | Mat en acier galvanisé de hauteur min 7m y compris toute sujétion L'unité à__________________________ francs CFA | U |  |
| 860.61 | Panneau solaire et support L'unité à__________________________ francs CFA | U |  |
| 860.62 | Luminaire L'unité à__________________________ francs CFA | U |  |
| 860.63 | Batterie et accessoires L'unité à__________________________ francs CFA | U |  |
| 860.64 | Controleur de charge et de gestion y compris toute sujétion L'ensemble à__________________________ francs CFA | ens |  |
| 870 | Supervision |  |  |
| 870.70 | Ingénierie/contrôle de qualité Ce prix rémunère au forfait (Fft) le suivi, le contrôle qualité de l'ensemble des travaux relatifs à la réalisation de la voie d'accès au site de Lo'o Biyeng Le forfait à__________________________ francs CFA | Fft |  |
| 900 | Aménagement du centre de traitement de Lo'o Biyeng | Fft |  |
| 910 | Etudes préliminaires |  |  |
| 910.10 | Etudes d'impact environnementales et autres autorisations réglémentaires Ce prix rémunère au forfait (Fft) l'ensemble des dispositions à prendre lors de l'aménagement du centre de traitement en vue d'assurer la protection de l'environnement naturel et social. Le forfait à__________________________ francs CFA | Fft |  |
| 910.11 | Etudes topographiques Ce prix rémunère au FORFAIT (Fft) l’ensemble des études et travaux topographiques relatifs à l'aménagement du site du centre de traitement. Le forfait à __________________________ francs CFA | Fft |  |
| 910.12 | Etudes géotechniques Ce prix rémunère au FORFAIT (Fft) la réalisation des études préliminaires géotechniques. Il comprend notamment : - Les études géotechniques ; - Les sondages et recherches de matériaux nécessaires; - Toutes sujétions. Ce prix forfaitaire est pris en compte de la manière suivante : -100% au visa par l’ingénieur du marché du rapport d’études Le forfait à __________________________francs CFA | Fft |  |
| 910.13 | Etudes hydrogéologiques Ce prix rémunère au FORFAIT (Fft) la réalisation des études préliminaires hydrogéologiques. Ce prix forfaitaire est pris en compte de la manière suivante : -100% au visa par l’ingénieur du marché du rapport d’études Le forfait à __________________________francs CFA | Fft |  |
| 910.14 | Projet d'execution Ce prix rémunère au FORFAIT (Fft) l’élaboration du projet d’exécution. II comprend notamment : - les plans de détails d’exécution des ouvrages ; - les plans architecturaux ; Ce prix forfaitaire est pris en compte de la manière suivante : -100% au visa par l'ingénieur du marché du projet d'exécution Le forfait à __________________________ francs CFA | FF |  |
| 920 | Installation de chantier et préparation du site |  |  |
| 920.20 | Amenée et repli du matériel Ce prix rémunère au FORFAIT (Fft) l'amenée et le repli du matériel nécessaire à l’exécution des travaux d'aménagement du centre de traitement de Lo'o Biyeng, notamment: - La mobilisation de tout le matériel destiné aux travaux; - Le déplacement total ou partiel de ce matériel au cours des travaux; - Le repli total de ce matériel à la fin des travaux; - Toutes sujétions. Ce prix forfaitaire est pris en compte de la manière suivante : -80% lorsque la totalité du matériel minimum sera disponible sur le site des travaux; -20% après le repli du matériel du site des travaux. Le forfait à ___________________________francs CFA | FF |  |
| 920.21 | Déboisement/dessouchage Ce prix rémunère au mètre carré (m²) les travaux consistant à enlever les arbres, arbustes, bois, buissons, plantations et en général toute végétation se situant sur l'emprise des travaux. Le mètre carré à__________________________ francs CFA | m2 |  |
| 920.22 | Décapage de la terre végétale Ce prix rémunère l'enlèvement total de la terre végétale sur toute l'emprise des travaux sur une épaisseur moyenne de 20 cm. Le mètre cube à__________________________ francs CFA | m3 |  |
| 920.23 | Construction d'une cloture provisoire de chantier Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) l’exécution d’une clôture du site en matériaux provisoires. Ce prix est pris en compte de la manière suivante : -100% au visa par l’ingénieur du marché du PV de réception des travaux. Le mètre linéaire à : ___________________francs CFA | ml |  |
| 920.24 | Aménagement d'une haie végétale sur le périmètre du site Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) l’exécution d’une haie végétale sur l'ensemble du périmètre du site. Ce prix est pris en compte de la manière suivante : -100% au visa par l’ingénieur du marché du PV de réception des travaux. Le mètre linéaire à : ___________________francs CFA | ml |  |
| 920.25 | Réalisation d'un forage pour alimentation du site en eau y compris château d'eau Ce prix rémunère à l'ensemble (Ens) l’exécution des travaux de réalisation d’un forage y compris son système de traitement, l’équipement du forage et la réalisation d’un château d'eau. Ce prix est pris en compte de la manière suivante : -100% au visa par l’ingénieur du marché du PV de réception des travaux. L'ensemble à : _________________________francs CFA | Ens |  |
| 920.26 | Alimentation du site en énergie électrique (ENEO) Ce prix rémunère à l'ensemble (Ens) , le raccordement du site au réseau ENEO. Ce prix est pris en compte de la manière suivante : -100% au visa par l’ingénieur du marché du PV de réception des travaux. Le forfait à :__________________________francs CFA | Ens |  |
| 920.27 | Fourniture et pose d'un groupe électrogène relais ce prix rémunère à l'unité (U) la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service d'un groupe électrogène. L'unité à :__________________________francs CFA | U |  |
| 930 | Terrassement et imperméabilisation de l'alvéole |  |  |
| 930.30 | Déblai/Remblai sur toute la surface de l'alvéole Ce prix rémunère au mètre cube (m3), le déblaiement et remblaiement sur toute la surface de l'alvéole. Le mètre cube à : _____________________francs CFA | m3 |  |
| 930.31 | Remblai compacté de graves latéritiques pour constitution des digues Le mètre cube à : _____________________francs CFA | m3 |  |
| 930.32 | Fourniture et pose du sable et gravier drainants Le mètre cube à : _____________________francs CFA | m3 |  |
| 940 | Gestion des eaux du site |  |  |
| 940.40 | Fossés de drainage autour de l'aléole y compris en pied de digue crée pour isolement et évacuation des eaux de ruissellement Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) la construction de fossés de drainage en béton armé autour de l'alvéole. Le mètre linéaire à : __________________francs CFA | ml |  |
| 940.41 | Bassin de décantation primaire 3mx2mx1,5m en maçonnerie d'agglos simple de 20 bourrés y compris enduit étanche Ce prix rémunère la construction d'une bassin de 3,00 x 2,00 x 1,50 en maçonnerie d'agglos de 20 cm bourrés. Il comprend: - Les fouilles en tranchées - Le béton de propreté d'épaisseur 5 cm dosé à 150 kg de ciment/m3 - La fourniture et la mise en oeuvre des agglos de 20 cm y compris bourrage - L'étanchéité du bassin - Toutes sujétions. Ce prix est pris en compte de la manière suivante : -100% au visa par l’ingénieur du marché du PV de réception des travaux. L'unité à :__________________________francs CFA | U |  |
| 940.42 | Bassin de traitement en redan de 5mx4mx2m 5mx3mx2m et 5mx2mx2m en maçonnerie d'agglos double de 20 bourrées y compris enduit étanche Ce prix rémunère la construction d'une bassin de traitement en redan de 5,00 x 4,00 x 2,00/ 5,00 x 3,00 x 2,00/ 5,00 x 2,00 x 2,00 en maçonnerie d'agglos de 20 cm bourrés. L'unité à :__________________________francs CFA | U |  |
| 940.43 | Fourniture et pose drain en PEHD DR100 pour raccordement des bassins Le mètre linéaire à : __________________francs CFA | ml |  |
| 940.44 | Fourniture et pose drain en PEHD DR200 pour collecte des eaux Le mètre linéaire à : __________________francs CFA | ml |  |
| 940.45 | Aménagement d’un espace de parking Ce prix rémunère l'aménagement d'un espace de parking pour le centre de traitement. Il comprend: - Le nettoyage et le débroussaillage de l'espace - Le remblai en grave naturelle latéritique et compactage - Toutes sujétions. Le mètre carré à__________________________ francs CFA | m² |  |
| 940.46 | Fourniture et pose de la signalétique Ce prix rémunère au forfait (Fft) la fourniture et la pose des panneaux de signalisation sur le site du centre de traitement. Le forfait à__________________________ francs CFA | Fft |  |
| 950 | Construction des installations du site |  |  |
| 950.50 | Construction d'un batiment d'exploitation sur 100m2 comprenant: salle de pesée, salle de réunion, 02 bureaux, toilettes, local technique Ce prix rémunère au FORFAIT (Fft) la construction d’un local administratif de 100 m² comprenant : - Une salle de réunion - Deux bureaux - Un local technique - Toute sujétions Ce prix est pris en compte de la manière suivante : -100% au visa par l’ingénieur du marché du PV de réception des travaux. Le mètre carré à : _________________________francs CFA | m2 |  |
| 950.51 | Contruction de vestiaires Ce prix rémunère au FORFAIT (Fft) la construction d’un vestiaire de 20 m² comprenant : - Dix casiers de rangement ; - Trois WC ; - Trois urinoirs ; - Deux lave-mains ; - Quatre douches. Ce prix est pris en compte de la manière suivante : -100% au visa par l’ingénieur du marché du PV de réception des travaux. Le mètre carré à : _________________________francs CFA | m2 |  |
| 950.52 | Fourniture et pose d'un pont bascule de 50t y/c équipements de la salle de pesée Ce prix rémunère l'ensemble de pont bascule modulaire de capacité minimale de 50 tonnes, graduation par 20 Kg, de dimension de tablier 18m x 3m, tablier complètement en acier peint, circulation sur poutres en acier, léger et facilement transportable L'ensemble à : _________________________francs CFA | Ens |  |
| 960 | Construction d'une déchetterie |  |  |
| 960.60 | Nivellement et compactage plateforme et aménagement réseau évacuation lixiviat Ce prix rémunère au m², y compris toutes sujétions, les travaux de préparation de l'assise de la pateforme et l'aménagement du réseau d'évacuation des lixiviats. Le mètre carré à__________________________ francs CFA | m2 |  |
| 960.61 | Dallage de la plateforme de tri en béton armé dosé à 350kg/m3 épaisseur 20 cm Ce prix rémunère au m3 la réalisation du dallage de la plateforme de tri des déchets. Il comprend: - Le nettoyage et le débroussaillage de la plateforme - Le remblai en grave naturelle latéritique et compactage - La fourniture et la mise en oeuvre du béton dosé à 350kg/m3 d'épaisseur 20 cm - La fourniture et la mise en oeuvre des armatures - Le coffrage - Toutes sujétions. Le mètre cube à__________________________ francs CFA | m3 |  |
| 960.62 | Hangar métallique de tri Ce prix rémunère la construction d'un hangar métallique de tri pour la dechetterie du centre de traitement. Il comprend: - Les fouilles pour semelles des poteaux - La fourniture et la mise en oeuvre du béton de propreté pour semelles - La fourniture et la mise en oeuvre du béton dosé à 350kg/m3 pour semelles - Les armatures d'attente pour poteaux - Les travaux de montage de la structure métallique - La couverture en tôles du hangar - Toutes sujétions. Le mètre carré à__________________________ francs CFA | m2 |  |
| 960.63 | Aménagement piste d'accès piétonne en pavés Ce prix rémunère l'aménagement d'une piste d'accès piétonne en pavés. Il comprend: - Le nettoyage et le débroussaillage de la plateforme ; - Le remblai en grave naturelle latéritique et compactage ; - La pose d’un lit de sable d’épaisseur 5 cm ; - La fourniture et la pose des pavés ; - Toutes sujétions. Le mètre carré à__________________________ francs CFA | m² |  |
| 970 | Supervision |  |  |
| 970.70 | Ingénierie/contrôle de qualité Ce prix rémunère au forfait (Fft) le suivi, le contrôle qualité de l'ensemble des travaux relatifs à la réalisation de la voie d'accès au site de Lo'o Biyeng Le forfait à__________________________ francs CFA | Fft |  |

LIRE PLUTOT :

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Phase I : Collecte et transport des ordures ménagères, balayage des principales rues, marchés de la ville d'Ebolowa. Traitement par mise en décharge contrôlée

| N° PRIX | DÉSIGNATION ET PRIX EN LETTRES | UNITÉ | PRIX UNITAIRE |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | Installation de la base de l’entreprise et divers : | FFT |  |
|  | Il comprend: |  |  |
|  |  l’amenée et repli du matériel et des installations de la base logistique. |  |  |
|  |  L’élaboration d’un plan d’action. |  |  |
|  |  L’aménagement des aires de stockage et d’entretien du matériel. |  |  |
|  |  L’alimentation en eau et en électricité. |  |  |
|  |  L’évacuation des eaux usées par fosses septiques. |  |  |
|  |  Et toutes suggestions. |  |  |
|  | Ce prix est un forfait de _________________francs CFA |  |  |
| 200 | Balayage et nettoyage des rues, places publiques, gares routières et marchés : | Km |  |
|  | Il comprend : |  |  |
|  | - le balayage des rues, places publiques et marchés |  |  |
|  | - l’enlèvement et le stockage des déchets jusqu’au point de collecte |  |  |
|  | Il s’applique au kilomètre de rues balayées. |  |  |
|  | Le kilomètre à_______________________francs CFA |  |  |
| 300-A | Collecte et transport des déchets jusqu'au lieu de traitement (MBANGA): | Tonne |  |
|  | Il comprend: |  |  |
|  | - la fourniture et la pose du matériel de collecte (bacs à ordures) |  |  |
|  | - le ramassage des ordures au point de collecte avec le matériel approprié |  |  |
|  | - le transport de ces déchets jusqu’au Centre de Traitement de MBANGA. |  |  |
|  | Il s’applique à la tonne d’ordures collectée et pesée au Centre de Traitement de MBANGA. |  |  |
|  | La tonne à_______________________francs CFA |  |  |
| 300-B | Collecte et transport des déchets jusqu'au lieu de traitement (LO’O BIYENG) : | Tonne |  |
|  | Il comprend: |  |  |
|  | - la fourniture et la pose du matériel de collecte (bacs à ordures) et la construction des refuges |  |  |
|  | - le ramassage des ordures au point de collecte avec le matériel approprié |  |  |
|  | - le transport de ces déchets jusqu’au Centre de Traitement de LO’O BIYENG. |  |  |
|  | Il s’applique à la tonne d’ordures collectée et pesée au Centre de Traitement de LO’O BIYENG. |  |  |
|  | La tonne à_______________________francs CFA |  |  |
| 400 | Traitement des déchets dans la décharge de MBANGA | Tonne |  |
|  | Il comprend : |  |  |
|  | - L’acceptation et la pesée des ordures ménagères au Centre de Traitement de MBANGA |  |  |
|  | - L’aménagement des casiers devant accueillir les ordures ménagères |  |  |
|  | - L’aménagement des voies d’accès et quais de déversement |  |  |
|  | - La construction des bassins de traitement des eaux de lixiviation, |  |  |
|  | - L’exploitation de ces installations |  |  |
|  | - La mise en décharge contrôlée |  |  |
|  | Il s’applique à la tonne d’ordures traitée. |  |  |
|  | La tonne à _______________________ francs CFA |  |  |
| 500 | Traitement des déchets dans la décharge de LO'O BIYENG | Tonne |  |
|  | Il comprend : |  |  |
|  | - L’acceptation et la pesée des ordures ménagères au Centre de Traitement de LO'O BIYENG |  |  |
|  | - L’aménagement des casiers devant accueillir les ordures ménagères |  |  |
|  | - L’aménagement des voies d’accès et quais de déversement |  |  |
|  | - la construction des bassins de traitement des eaux de lixiviation, |  |  |
|  | - l’exploitation de ces installations |  |  |
|  | - la mise en décharge contrôlée |  |  |
|  | Il s’applique à la tonne d’ordures traitée. |  |  |
|  | La tonne à _______________________ francs CFA |  |  |
| 600 | Curage des rigoles et nettoyage d'une bande supplémentaire de 5 mètres (emprise communale) | Km |  |
|  | Il comprend : |  |  |
|  | - L’enlèvement de toutes matières encombrant les caniveaux et bloquant la circulation des eaux usées le long des rues, avenues, boulevard et alentours des marchés |  |  |
|  | - Le nettoyage d'une bande supplémentaire de cinq (05) mètres (emprise communale) |  |  |
|  | - Et toutes suggestions. |  |  |
|  | Il s’applique au Kilomètre de rigole curé et de bande supplémentaire nettoyé. |  |  |
|  | Le kilomètre à_______________________francs CFA |  |  |
| 700 | Soutien aux ménages à travers le renforcement du matériel d’hygiène et de salubrité. Ce prix rémunère au forfait la fourniture de 5 000 poubelles PVC + couvercle de capacité 120 L aux ménages et autres lieux (écoles, centres de santé, églises) ayant pignon sur rue ; Le forfait à _______________________________________ francs CFA | Provision |  |

Phase II : Travaux d'aménagement d'un centre de traitement des déchets au village Lo'o Biyeng

| N°Prix | Désignation | Unité | PU |
| --- | --- | --- | --- |
| 800 | Aménagement de la voie d'accès au site de Lo'o Biyeng |  |  |
| 810 | Travaux préliminaires |  |  |
| 810.10 | Installation de chantier Ce prix rémunère au FORFAIT (Fft) les installations nécessaires à l’exécution des travaux d'aménagement de la voie d'accès au site de Lo'o Biyeng. Ce prix forfaitaire est pris en compte de la manière suivante : -80% au visa par l’ingénieur du marché du PV de réception de l’installation du chantier -20% au visa par l’ingénieur du marché du PV de repli des installations. Le forfait à ___________________________francs CFA | Fft |  |
| 810.11 | Amenée et repli du matériel Ce prix rémunère au FORFAIT (Fft) l'amenée et le repli du matériel nécessaire à l’exécution des travaux d'aménagement de la voie d'accès au site de Lo'o Biyeng, notamment: - La mobilisation de tout le matériel destiné aux travaux; - Le déplacement total ou partiel de ce matériel au cours des travaux; - Le repli total de ce matériel à la fin des travaux; - Toutes sujétions. Ce prix forfaitaire est pris en compte de la manière suivante : -80% lorsque la totalité du matériel minimum sera disponible sur le site des travaux; -20% après le repli du matériel du site des travaux. Le forfait à ___________________________francs CFA | Fft |  |
| 810.12 | Projet d'exécution et plans de recollement Ce prix rémunère au FORFAIT (Fft) l’élaboration du projet d’exécution. II comprend notamment : - les plans de détails d’exécution des ouvrages ; - les plans architecturaux ; - les plans de recollement; - Toutes sujétions. Ce prix forfaitaire est pris en compte de la manière suivante : -80% au visa par l'ingénieur du marché du projet d'exécution - 20% après la remise et l'approbation des plans de recollement. Le forfait à __________________________ francs CFA | Fft |  |
| 810.13 | Provision pour expropriation Provisions pour l'indemnisations des biens, des cultures ou autres mises en valeur situés dans l'emprise des travaux Le forfait à __________________________ francs CFA | Fft |  |
| 820 | Nettoyage et terrassements |  |  |
| 820.20 | Déforestage Ce prix rémunère au mètre carré (m²) les travaux consistant à enlever les arbres, arbustes, bois, buissons, plantations et en général toute végétation se situant sur l'emprise des travaux. Le mètre carré à__________________________ francs CFA | m² |  |
| 820.21 | Déblai ordinaire mis en dépôt Ce prix rémunère, au mère cube (m3), l'extraction, le chargement, le transport jusqu'au lieu de dépôt, la mise en dépôt des déblais non réutilisables et toutes autres sujétions. Le mètre cube à__________________________ francs CFA | m3 |  |
| 820.22 | Remblai en "graveleux latéritiques" provenant d'emprunt Ce prix rémunère au au mère cube (m3) la mise en œuvre de remblai par des terres en provenance d'emprunts y compris décapage des terres végétales du gîte, ainsi que toutes sujétions. Le mètre cube à__________________________ francs CFA | m3 |  |
| 820.23 | Purges Ce prix rémunère, au mère cube (m3), les purges à enlever. Il comprend l'extraction de la terre instable ou de mauvaise tenue, le chargement sur camion, le transport jusqu'au lieu de dépôt, la mise en dépôt, le remplacement par des matériaux adéquats pour remblai après agrément du Maître d'Oeuvre sur le choix de la solution en traitement. Le mètre cube à__________________________ francs CFA | m3 |  |
| 820.24 | Mise en forme de la plateforme Ce prix rémunère au m² les travaux de préparation de l'assise de la pateforme en remblais. Le mètre carré à__________________________ francs CFA | m2 |  |
| 830 | Travaux de chaussée |  |  |
| 830.30 | Couche de fondation en graveleux naturels Le mètre cube à__________________________ francs CFA | m3 |  |
| 830.31 | Couche de base en graveleux latéritiques ou arène latéritique Le mètre cube à__________________________ francs CFA | m3 |  |
| 830.32 | Plus-value de transport des graveleux naturels pour couche de fondation et couche de base au-delà de 100 km Ce prix est une plus-value aux prix 730.30 et 730.31 et rémunère le transport pour la mise en œuvre d'une couche de fondation et/ou une couche de base supplémentaire au-delà de 100 Km Le mètre cube kilométrique à__________________________ francs CFA | m3*km |  |
| 830.33 | Imprégnation simple Ce prix rémunère au mètre carré (m²) de surface imprégnée au cut-back 0/1. Il comprend la préparation de la surface, l'épandage du liant, la mise en œuvre et toutes sujétons. Le mètre carré à__________________________ francs CFA | m² |  |
| 830.34 | Sablage Ce prix rémunère au mètre carré (m²) de surface sablée. Il comprend la préparation de la surface, le sablage y compris toutes sujétions y relatives, la mise en œuvre et toutes sujétons. Le mètre carré à__________________________ francs CFA | m² |  |
| 830.35 | Enduit superficiel bicouche pour trottoir Ce prix rémunère au mètre carré (m²) la fourniture et la mise en œuvre de l'enduit superficiel bicouche pour trottoirs. Il comprend notamment: - Tous les travaux de préparation - La fourniture et le transport des gravillons - La mise en oeuvre des deux couches de l'enduit gravillonné - La fourniture et le transport du bitume fluidifié - les travaux de finition - Toutes autres sujétions y relatives de mise en oeuvre. Le mètre carré à__________________________ francs CFA | m² |  |
| 830.36 | Enduit superficiel tricouche Le mètre carré à__________________________ francs CFA | m² |  |
| 840 | Assainissement et drainage |  |  |
| 840.40 | Curage du lit du cours d'eau Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) le dressage et le curage du lit des cours d'eau Le mètre linéaire à__________________________ francs CFA | ml |  |
| 840.41 | Caniveaux bétonnés de section 0,50 * (0,40≤h≤0,60) Ce prix rémunère au mètre linéaire la construction de caniveaux rectangulaires en béton armé conformément aux plans d'exécution de l'Entrepreneur. Il comprend: - La préparation du terrain; - Tous les travaux préalables à l'implantation; - Les travaux de fouilles; - Les travaux d'extraction des matériaux issus des fouilles, leur chargement, leur transport sur toute distance, leur mise depôt et leur régalage vers un lieu agréé - Le réglage du fil d'eau - Le remblaiement éventuel des fouilles avec un matériau sélectionné y compris compactage - Le béton de propreté - La fourniture, le transport et la mise en œuvre des matériaux pour un béton dosé à 350 Kg de ciment - Le coffrage et les armatures suivant le plan d'exécution validé - Et toutes autres sujétions. Le mètre linéaire à__________________________ francs CFA | ml |  |
| 840.42 | Dallettes de couverture sur caniveau bétonné de largeur 0,50, ép 15cm Ce prix rémunère la préfabrication, le transport à pied d'ouvrage et la mise en œuvre des dalettes en béton armé. Le mètre linéaire à__________________________ francs CFA | ml |  |
| 850 | Ouvrages d'art - Ouvrages hydrauliques |  |  |
| 850.50 | Dalot double en béton armé 2*2*2m Ce prix s'applique au mètre linéaire (ml) de dalot double 2 x 2,00 x 2,00 en béton armé conforme aux plans types projet validés. Il comprend: - L'aménagement ou déviation éventuels du lit de l'écoulement et la remise en état des lieux après exécution de l'ouvrage - L'exécution des fouilles en terrain de toute nature jusqu'à la côte fond de fouille - Le chargement, le transport sur toutes distances, le déchargement et le régalage aux lieux de dépôt agréé par le Maître d'Oeuvre - Le réglage du fond et des parois, le compactage de l'assise - La fourniture, la fabrication et la mise en oeuvre d'un béton de propreté, dosé à 150 Kg/m3 de ciment, de 10 cm d'épaisseur - La fourniture et la mise en oeuvre du coffrage, du décoffrage, des armatures et du béton dosé à 350 Kg/m3 de ciment - Le badigeonnage à l'émulsion de bitume des parties en contact avc le remblai, les ragréages et le remblaiement soigné en matériaux sélectionnés au droit de l'ouvrage - Toutes autres sujétions Les longueurs à prendre en compte seront celles résultant des plans d'exécution approuvés, et celles résultant d'attachements contradictoires Le mètre linéaire à__________________________ francs CFA | ml |  |
| 850.51 | Tete de dalot double en béton armé Ce prix s'applique à l'unité (U) de tête d'ouvrage en béton armé pour un dalot double 2 x 2,00 x 2,00. Il comprend: - L'exécution des fouilles en terrain de toute nature jusqu'à la côte fond de fouille - Le chargement, le transport sur toutes distances, le déchargement et le régalage aux lieux de dépôt agréé par le Maître d'Oeuvre - Les terrassements de finition en terrain de toute naturey compris rocheux, le réglage et le compactage du fond de fouille - La fourniture de tous les matériaux nécessaires et leur transport sur toutes distances - La fourniture, la fabrication et la mise en oeuvre d'un béton de propreté, dosé à 150 Kg/m3 de ciment, de 10 cm d'épaisseur - La fourniture, la mise en oeuvre du coffrage ordinaire ou soigné et du béton dosé à 350 Kg/m3 de ciment - Le ferraillage conformément aux plans de ferraillages des dessins d'exécution approuvés - Le badigeonnage à l'émulsion de bitume des parties en contact avc le remblai, les ragréages et le remblaiement soigné en matériaux sélectionnés au droit de l'ouvrage - Toutes autres sujétions nécessaires à l'exécution de l'ouvrage de tête Les longueurs à prendre en compte seront celles résultant des plans d'exécution approuvés, et celles résultant d'attachements contradictoires L'unité à__________________________ francs CFA | U |  |
| 860 | Eclairage public |  |  |
| 860.60 | Mat en acier galvanisé de hauteur min 7m y compris toute sujétion L'unité à__________________________ francs CFA | U |  |
| 860.61 | Panneau solaire et support L'unité à__________________________ francs CFA | U |  |
| 860.62 | Luminaire L'unité à__________________________ francs CFA | U |  |
| 860.63 | Batterie et accessoires L'unité à__________________________ francs CFA | U |  |
| 860.64 | Controleur de charge et de gestion y compris toute sujétion L'ensemble à__________________________ francs CFA | ens |  |
| 870 | Supervision |  |  |
| 870.70 | Ingénierie/contrôle de qualité Ce prix rémunère au forfait (Fft) le suivi, le contrôle qualité de l'ensemble des travaux relatifs à la réalisation de la voie d'accès au site de Lo'o Biyeng Le forfait à__________________________ francs CFA | Fft |  |
| 900 | Aménagement du centre de traitement de Lo'o Biyeng | Fft |  |
| 910 | Etudes préliminaires |  |  |
| 910.10 | Etudes d'impact environnementales et autres autorisations réglémentaires Ce prix rémunère au forfait (Fft) l'ensemble des dispositions à prendre lors de l'aménagement du centre de traitement en vue d'assurer la protection de l'environnement naturel et social. Le forfait à__________________________ francs CFA | Fft |  |
| 910.11 | Etudes topographiques Ce prix rémunère au FORFAIT (Fft) l’ensemble des études et travaux topographiques relatifs à l'aménagement du site du centre de traitement. Le forfait à __________________________ francs CFA | Fft |  |
| 910.12 | Etudes géotechniques Ce prix rémunère au FORFAIT (Fft) la réalisation des études préliminaires géotechniques. Il comprend notamment : - Les études géotechniques ; - Les sondages et recherches de matériaux nécessaires; - Toutes sujétions. Ce prix forfaitaire est pris en compte de la manière suivante : -100% au visa par l’ingénieur du marché du rapport d’études Le forfait à __________________________francs CFA | Fft |  |
| 910.13 | Etudes hydrogéologiques Ce prix rémunère au FORFAIT (Fft) la réalisation des études préliminaires hydrogéologiques. Ce prix forfaitaire est pris en compte de la manière suivante : -100% au visa par l’ingénieur du marché du rapport d’études Le forfait à __________________________francs CFA | Fft |  |
| 910.14 | Projet d'execution Ce prix rémunère au FORFAIT (Fft) l’élaboration du projet d’exécution. II comprend notamment : - les plans de détails d’exécution des ouvrages ; - les plans architecturaux ; Ce prix forfaitaire est pris en compte de la manière suivante : -100% au visa par l'ingénieur du marché du projet d'exécution Le forfait à __________________________ francs CFA | FF |  |
| 920 | Installation de chantier et préparation du site |  |  |
| 920.20 | Amenée et repli du matériel Ce prix rémunère au FORFAIT (Fft) l'amenée et le repli du matériel nécessaire à l’exécution des travaux d'aménagement du centre de traitement de Lo'o Biyeng, notamment: - La mobilisation de tout le matériel destiné aux travaux; - Le déplacement total ou partiel de ce matériel au cours des travaux; - Le repli total de ce matériel à la fin des travaux; - Toutes sujétions. Ce prix forfaitaire est pris en compte de la manière suivante : -80% lorsque la totalité du matériel minimum sera disponible sur le site des travaux; -20% après le repli du matériel du site des travaux. Le forfait à ___________________________francs CFA | FF |  |
| 920.21 | Déboisement/dessouchage Ce prix rémunère au mètre carré (m²) les travaux consistant à enlever les arbres, arbustes, bois, buissons, plantations et en général toute végétation se situant sur l'emprise des travaux. Le mètre carré à__________________________ francs CFA | m2 |  |
| 920.22 | Décapage de la terre végétale Ce prix rémunère l'enlèvement total de la terre végétale sur toute l'emprise des travaux sur une épaisseur moyenne de 20 cm. Le mètre cube à__________________________ francs CFA | m3 |  |
| 920.23 | Construction d'une cloture provisoire de chantier Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) l’exécution d’une clôture du site en matériaux provisoires. Ce prix est pris en compte de la manière suivante : -100% au visa par l’ingénieur du marché du PV de réception des travaux. Le mètre linéaire à : ___________________francs CFA | ml |  |
| 920.24 | Aménagement d'une haie végétale sur le périmètre du site Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) l’exécution d’une haie végétale sur l'ensemble du périmètre du site. Ce prix est pris en compte de la manière suivante : -100% au visa par l’ingénieur du marché du PV de réception des travaux. Le mètre linéaire à : ___________________francs CFA | ml |  |
| 920.25 | Réalisation d'un forage pour alimentation du site en eau y compris château d'eau Ce prix rémunère à l'ensemble (Ens) l’exécution des travaux de réalisation d’un forage y compris son système de traitement, l’équipement du forage et la réalisation d’un château d'eau. Ce prix est pris en compte de la manière suivante : -100% au visa par l’ingénieur du marché du PV de réception des travaux. L'ensemble à : _________________________francs CFA | Ens |  |
| 920.26 | Alimentation du site en énergie électrique (ENEO) Ce prix rémunère à l'ensemble (Ens) , le raccordement du site au réseau ENEO. Ce prix est pris en compte de la manière suivante : -100% au visa par l’ingénieur du marché du PV de réception des travaux. Le forfait à :__________________________francs CFA | Ens |  |
| 920.27 | Fourniture et pose d'un groupe électrogène relais ce prix rémunère à l'unité (U) la fourniture, la pose, le raccordement et la mise en service d'un groupe électrogène. L'unité à :__________________________francs CFA | U |  |
| 930 | Terrassement et imperméabilisation de l'alvéole |  |  |
| 930.30 | Déblai/Remblai sur toute la surface de l'alvéole Ce prix rémunère au mètre cube (m3), le déblaiement et remblaiement sur toute la surface de l'alvéole. Le mètre cube à : _____________________francs CFA | m3 |  |
| 930.31 | Remblai compacté de graves latéritiques pour constitution des digues Le mètre cube à : _____________________francs CFA | m3 |  |
| 930.32 | Fourniture et pose du sable et gravier drainants Le mètre cube à : _____________________francs CFA | m3 |  |
| 940 | Gestion des eaux du site |  |  |
| 940.40 | Fossés de drainage autour de l'aléole y compris en pied de digue crée pour isolement et évacuation des eaux de ruissellement Ce prix rémunère au mètre linéaire (ml) la construction de fossés de drainage en béton armé autour de l'alvéole. Le mètre linéaire à : __________________francs CFA | ml |  |
| 940.41 | Bassin de décantation primaire 3mx2mx1,5m en maçonnerie d'agglos simple de 20 bourrés y compris enduit étanche Ce prix rémunère la construction d'une bassin de 3,00 x 2,00 x 1,50 en maçonnerie d'agglos de 20 cm bourrés. Il comprend: - Les fouilles en tranchées - Le béton de propreté d'épaisseur 5 cm dosé à 150 kg de ciment/m3 - La fourniture et la mise en oeuvre des agglos de 20 cm y compris bourrage - L'étanchéité du bassin - Toutes sujétions. Ce prix est pris en compte de la manière suivante : -100% au visa par l’ingénieur du marché du PV de réception des travaux. L'unité à :__________________________francs CFA | U |  |
| 940.42 | Bassin de traitement en redan de 5mx4mx2m 5mx3mx2m et 5mx2mx2m en maçonnerie d'agglos double de 20 bourrées y compris enduit étanche Ce prix rémunère la construction d'une bassin de traitement en redan de 5,00 x 4,00 x 2,00/ 5,00 x 3,00 x 2,00/ 5,00 x 2,00 x 2,00 en maçonnerie d'agglos de 20 cm bourrés. L'unité à :__________________________francs CFA | U |  |
| 940.43 | Fourniture et pose drain en PEHD DR100 pour raccordement des bassins Le mètre linéaire à : __________________francs CFA | ml |  |
| 940.44 | Fourniture et pose drain en PEHD DR200 pour collecte des eaux Le mètre linéaire à : __________________francs CFA | ml |  |
| 940.45 | Aménagement d’un espace de parking Ce prix rémunère l'aménagement d'un espace de parking pour le centre de traitement. Il comprend: - Le nettoyage et le débroussaillage de l'espace - Le remblai en grave naturelle latéritique et compactage - Toutes sujétions. Le mètre carré à__________________________ francs CFA | m² |  |
| 940.46 | Fourniture et pose de la signalétique Ce prix rémunère au forfait (Fft) la fourniture et la pose des panneaux de signalisation sur le site du centre de traitement. Le forfait à__________________________ francs CFA | Fft |  |
| 950 | Construction des installations du site |  |  |
| 950.50 | Construction d'un batiment d'exploitation sur 100m2 comprenant: salle de pesée, salle de réunion, 02 bureaux, toilettes, local technique Ce prix rémunère au FORFAIT (Fft) la construction d’un local administratif de 100 m² comprenant : - Une salle de réunion - Deux bureaux - Un local technique - Toute sujétions Ce prix est pris en compte de la manière suivante : -100% au visa par l’ingénieur du marché du PV de réception des travaux. Le mètre carré à : _________________________francs CFA | m2 |  |
| 950.51 | Contruction de vestiaires Ce prix rémunère au FORFAIT (Fft) la construction d’un vestiaire de 20 m² comprenant : - Dix casiers de rangement ; - Trois WC ; - Trois urinoirs ; - Deux lave-mains ; - Quatre douches. Ce prix est pris en compte de la manière suivante : -100% au visa par l’ingénieur du marché du PV de réception des travaux. Le mètre carré à : _________________________francs CFA | m2 |  |
| 950.52 | Fourniture et pose d'un pont bascule de 50t y/c équipements de la salle de pesée Ce prix rémunère l'ensemble de pont bascule modulaire de capacité minimale de 50 tonnes, graduation par 20 Kg, de dimension de tablier 18m x 3m, tablier complètement en acier peint, circulation sur poutres en acier, léger et facilement transportable L'ensemble à : _________________________francs CFA | Ens |  |
| 960 | Construction d'une déchetterie |  |  |
| 960.60 | Nivellement et compactage plateforme et aménagement réseau évacuation lixiviat Ce prix rémunère au m², y compris toutes sujétions, les travaux de préparation de l'assise de la pateforme et l'aménagement du réseau d'évacuation des lixiviats. Le mètre carré à__________________________ francs CFA | m2 |  |
| 960.61 | Dallage de la plateforme de tri en béton armé dosé à 350kg/m3 épaisseur 20 cm Ce prix rémunère au m3 la réalisation du dallage de la plateforme de tri des déchets. Il comprend: - Le nettoyage et le débroussaillage de la plateforme - Le remblai en grave naturelle latéritique et compactage - La fourniture et la mise en oeuvre du béton dosé à 350kg/m3 d'épaisseur 20 cm - La fourniture et la mise en oeuvre des armatures - Le coffrage - Toutes sujétions. Le mètre cube à__________________________ francs CFA | m3 |  |
| 960.62 | Hangar métallique de tri Ce prix rémunère la construction d'un hangar métallique de tri pour la dechetterie du centre de traitement. Il comprend: - Les fouilles pour semelles des poteaux - La fourniture et la mise en oeuvre du béton de propreté pour semelles - La fourniture et la mise en oeuvre du béton dosé à 350kg/m3 pour semelles - Les armatures d'attente pour poteaux - Les travaux de montage de la structure métallique - La couverture en tôles du hangar - Toutes sujétions. Le mètre carré à__________________________ francs CFA | m2 |  |
| 960.63 | Aménagement piste d'accès piétonne en pavés Ce prix rémunère l'aménagement d'une piste d'accès piétonne en pavés. Il comprend: - Le nettoyage et le débroussaillage de la plateforme ; - Le remblai en grave naturelle latéritique et compactage ; - La pose d’un lit de sable d’épaisseur 5 cm ; - La fourniture et la pose des pavés ; - Toutes sujétions. Le mètre carré à__________________________ francs CFA | m² |  |
| 970 | Supervision |  |  |
| 970.70 | Ingénierie/contrôle de qualité Ce prix rémunère au forfait (Fft) le suivi, le contrôle qualité de l'ensemble des travaux relatifs à la réalisation de la voie d'accès au site de Lo'o Biyeng Le forfait à__________________________ francs CFA | Fft |  |
| 970.71 | Livraison d’un Pick-up 4x4 double cabine Ce prix rémunère au forfait (Fft) la fourniture et la livraison d’un pick – up 4x4 double cabine Le forfait à__________________________ francs CFA | Fft |  |

POUR LE DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF :

AU LIEU DE :

TITRE V : DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF

| PHASE 1: | Collecte et transport des ordures ménagères, balayage des principales rues, marchés de la ville d'Ebolowa. Traitement par mise en décharge controlée |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° de Prix | DESIGNATION DE LA PRESTATION | U | Quantité | PU | Prix Total HT |
| 100 | Installation de la base de l'entreprise et divers | Fft | 1,00 |  |  |
| 200 | Balayage et nettoyage des rues, places publiques, gares routières et marchés | Km | 170000,00 |  |  |
| 300-A | Collecte et transport des déchets jusqu'au lieu de traitement (Mbanga) | Tonnes | 107099,24 |  |  |
| 300-B | Collecte et transport des déchets jusqu'au lieu de traitement (Lo'o Biyeng) | Tonnes | 71399,49 |  |  |
| 400 | Traitement des déchets dans la décharge de Mbanga | Tonnes | 107099,24 |  |  |
| 500 | Traitement des déchets dans le site de Lo'o Biyeng | Tonnes | 71399,49 |  |  |
| 600 | Curage des rigoles et nettoyage d'une bande supplémentaire de 5 mètres (emprise communale) | Km | 170000,00 |  |  |
| 700 | Soutien aux ménages à travers le renforcement du matériel d'hygiène et de salubrité | Provision | 1,00 | 300 000 000 | 300 000 000 |
|  | TOTAL HORS TAXES (FCFA) |  |  |  |  |
|  | TVA (19,25%) (FCFA) |  |  |  |  |
|  | TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES (FCFA) |  |  |  |  |
|  | AIR (2,2%) (FCFA) |  |  |  |  |
|  | MONTANT NET A MANDATER (FCFA) |  |  |  |  |

| PHASE 2: | TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN CENTRE DE TRAITEMENT DES DECHETS AU VILLAGE LO'O BIYENG |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° de Prix | DESIGNATION DE LA PRESTATION | U | QUANTITE | PU | PRIX TOTAL HT |
| 700 | Aménagement de la voie d'accès au site de LO'O BIYENG |  |  |  |  |
| 710 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  |
| 710.10 | Installation de chantier | Fft | 1 |  |  |
| 710.11 | Amenée et repli du matériel | Fft | 1 |  |  |
| 710.12 | Projet d'exécution et plan de recollement | Fft | 1 |  |  |
| 710.13 | Provision pour expropriation | Fft | 1 |  |  |
| 720 | Nettoyage et terrassements |  |  |  |  |
| 720.20 | Déforestage | m2 | 11 250 |  |  |
| 720.21 | Déblai ordinaire mis en dépôt | m3 | 261 |  |  |
| 720.22 | Remblai en "graveleux latéritiques" provenant d'emprunt | m3 | 5 104 |  |  |
| 720.23 | Purges | m3 | 3 480 |  |  |
| 720.24 | Mise en forme de la plateforme | m2 | 8 250 |  |  |
| 730 | Travaux de chaussée |  |  |  |  |
| 730.30 | Couche de fondation en graveleux naturels | m3 | 1 650 |  |  |
| 730.31 | Couche de base en graveleux latéritiques ou arène latéritique | m3 | 1 650 |  |  |
| 730.32 | Plus-value de transport des graveleux naturels pour couche de fondation et couche de base au-delà de 100km | m3*km | 317 520 |  |  |
| 730.33 | Imprégnation simple | m2 | 8 250 |  |  |
| 730.34 | Sablage | m2 | 8 250 |  |  |
| 730.35 | Enduit superficiel bicouche pour trottoir | m2 | 2 250 |  |  |
| 730.36 | Enduit superficiel tricouche | m2 | 5 250 |  |  |
| 740 | Assainissement et drainage |  |  |  |  |
| 740.40 | Curage du lit du cours d'eau | ml | 50 |  |  |
| 740.41 | Caniveaux bétonnés de section 0,50 * (0,40≤h≤0,60) | ml | 1 551 |  |  |
| 740.42 | Dallettes de couverture sur caniveau bétonné de largeur 0,50, ép. 15cm | ml | 51 |  |  |
| 750 | Ouvrages d'art - Ouvrages hydrauliques |  |  |  |  |
| 750.50 | Dalot double en béton armé 2*2*2m | ml | 11 |  |  |
| 750.51 | Tète de dalot double en béton armé | U | 2 |  |  |
| 760 | Eclairage public |  |  |  |  |
| 760.60 | mat en acier galvanisé de hauteur min 7m y compris toute sujétion | U | 16 |  |  |
| 760.61 | Panneau solaire et support | U | 16 |  |  |
| 760.62 | Luminaire | U | 16 |  |  |
| 760.63 | Batterie et accessoires | U | 16 |  |  |
| 760.64 | Contrôleur de charge et de gestion y compris toute sujétion | ENS | 16 |  |  |
| 770 | Supervision |  |  |  |  |
| 770.70 | Ingénierie/contrôle de qualité | Fft | 1 |  |  |
| 800 | Aménagement du centre de traitement de LO'O BIYENG |  |  |  |  |
| 810 | Etudes préliminaires |  |  |  |  |
| 810.10 | Etudes d'impact environnementales et autres autorisations réglementaires | Fft | 1 |  |  |
| 810.11 | Etudes topographiques | Fft | 1 |  |  |
| 810.12 | Etudes géotechniques | Fft | 1 |  |  |
| 810.13 | Etudes hydrogéologiques | Fft | 1 |  |  |
| 810.14 | Projet d'exécution | Fft | 1 |  |  |
| 820 | Installation de chantier et préparation du site |  |  |  |  |
| 820.20 | Amenée et repli du matériel | Fft | 1 |  |  |
| 820.21 | Déboisement/dessouchage | m2 | 150 000 |  |  |
| 820.22 | Décapage de la terre végétale | m3 | 45 000 |  |  |
| 820.23 | Construction d'une clôture provisoire de chantier | ml | 1 549,20 |  |  |
| 820.24 | Aménagement d'une haie végétale sur le périmètre du site | ml | 1 549,20 |  |  |
| 820.25 | Réalisation d'un forage pour alimentation du site en eau y compris château d'eau | ENS | 1 |  |  |
| 820.26 | Alimentation du site en énergie électrique (ENEO) | ENS | 1 |  |  |
| 820.27 | Fourniture et pose d'un groupe électrogène relais | U | 1 |  |  |
| 830 | Terrassement et imperméabilisation de l'alvéole |  |  |  |  |
| 830.30 | Déblai/Remblai sur toute la surface de l'alvéole | m3 | 80 000 |  |  |
| 830.31 | Remblai compacté de graves latéritiques pour constitution des digues | m3 | 8 000 |  |  |
| 830.32 | Fourniture et pose du sable et gravier drainants | m3 | 600 |  |  |
| 840 | Gestion des eaux du site |  |  |  |  |
| 840.40 | Fossés de drainage autour de l'alvéole y compris en pied de digue crée pour isolement et évacuation des eaux de ruissellement | ml | 500 |  |  |
| 840.41 | Bassin de décantation primaire 3mx2mx1,5m en maçonnerie d'agglos simple de 20 bourrés y compris enduit étanche | U | 1 |  |  |
| 840.42 | Bassin de traitement en redan de 5mx4mx2m 5mx3mx2m et 5mx2mx2m en maçonnerie d'agglos double de 20 bourrées y compris enduit étanche | U | 1 |  |  |
| 840.43 | Fourniture et pose drain en PEHD DR100 pour raccordement des bassins | ml | 500 |  |  |
| 840.44 | Fourniture et pose drain en PEHD DR200 pour collecte des eaux | ml | 100 |  |  |
| 840.45 | Aménagement d’un espace de parking | m² | 1 000 |  |  |
| 840.46 | Fourniture et pose de la signalétique | Fft | 1 |  |  |
| 850 | Construction des installations du site |  |  |  |  |
| 850.50 | Construction d'un bâtiment d'exploitation sur 100m2 comprenant: salle de pesée, salle de réunion, 02 bureaux, toilettes, local technique | m2 | 100 |  |  |
| 850.51 | Construction de vestiaires | m2 | 20 |  |  |
| 850.52 | Fourniture et pose d'un pont bascule de 50t y/c équipements de la salle de pesée | ENS | 1 |  |  |
| 860 | Construction d'une déchetterie |  |  |  |  |
| 860.60 | Nivellement et compactage plateforme et aménagement réseau évacuation lixiviat | m2 | 1 500 |  |  |
| 860.61 | Dallage de la plateforme de tri en béton armé dosé à 350kg/m3 épaisseur 20 cm | m3 | 300 |  |  |
| 860.62 | Hangar métallique de tri | m2 | 500 |  |  |
| 860.63 | Aménagement piste d'accès piétonne en pavés | m² | 1 000 |  |  |
| 870 | Supervision |  |  |  |  |
| 870.70 | Ingénierie/contrôle de qualité | Fft | 1 |  |  |
|  | TOTAL HORS TAXES (FCFA) |  |  |  |  |
|  | TVA (19,25%) (FCFA) |  |  |  |  |
|  | TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES (FCFA) |  |  |  |  |
|  | AIR (2,2%) (FCFA) |  |  |  |  |
|  | MONTANT NET A MANDATER (FCFA) |  |  |  |  |

| PHASE I &II: | MARCHE GLOBAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° DE PRIX | DESIGNATION DE LA PRESTATION | U | QUANTITE | PU | PRIX TOTAL HT |
| PHASE 1: | Collecte et transport des ordures ménagères, balayage des principales rues, marchés de la ville d'Ebolowa. Traitement par mise en décharge contrôlée | ENS | 1,00 |  |  |
| PHASE 2: | Travaux d'aménagement d'un centre de traitement des déchets au village Lo'o Biyeng | ENS | 1,00 |  |  |
|  | TOTAL HORS TAXES (FCFA) |  |  |  |  |
|  | TVA (19,25%) (FCFA) |  |  |  |  |
|  | TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES (FCFA) |  |  |  |  |
|  | AIR (2,2%) (FCFA) |  |  |  |  |
|  | MONTANT NET A MANDATER (FCFA) |  |  |  |  |

LIRE PLUTOT :

TITRE V : DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF

| PHASE 1: | Collecte et transport des ordures ménagères, balayage des principales rues, marchés de la ville d'Ebolowa. Traitement par mise en décharge controlée |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° de Prix | DESIGNATION DE LA PRESTATION | U | Quantité | PU | Prix Total HT |
| 100 | Installation de la base de l'entreprise et divers | Fft | 1 |  |  |
| 200 | Balayage et nettoyage des rues, places publiques, gares routières et marchés | Km | 170000 |  |  |
| 300-A | Collecte et transport des déchets jusqu'au lieu de traitement (Mbanga) | Tonnes | 107099,24 |  |  |
| 300-B | Collecte et transport des déchets jusqu'au lieu de traitement (Lo'o Biyeng) | Tonnes | 71399,49 |  |  |
| 400 | Traitement des déchets dans la décharge de Mbanga | Tonnes | 107099,24 |  |  |
| 500 | Traitement des déchets dans le site de Lo'o Biyeng | Tonnes | 71399,49 |  |  |
| 600 | Curage des rigoles et nettoyage d'une bande supplémentaire de 5 mètres (emprise communale) | Km | 170000 |  |  |
| 700 | Soutien aux ménages à travers le renforcement du matériel d'hygiène et de salubrité | Provision | 1 |  |  |
|  | TOTAL HORS TAXES (FCFA) |  |  |  |  |
|  | TVA (19,25%) (FCFA) |  |  |  |  |
|  | TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES (FCFA) |  |  |  |  |
|  | AIR (2,2%) (FCFA) |  |  |  |  |
|  | MONTANT NET A MANDATER (FCFA) |  |  |  |  |
| PHASE 2: | TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN CENTRE DE TRAITEMENT DES DECHETS AU VILLAGE LO'O BIYENG |  |  |  |  |
| N° de Prix | DESIGNATION DE LA PRESTATION | U | QUANTITE | PU | PRIX TOTAL HT |
| II-1 | Installation de chantier | Fft | 1 |  |  |
| 800 | Aménagement de la voie d'accès au site de LO'O BIYENG |  |  |  |  |
| 810 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  |
| 810.10 | Amenée et repli du matériel | Fft | 1 |  |  |
| 810.11 | Projet d'exécution et plan de recollement | Fft | 1 |  |  |
| 810.12 | Provision pour expropriation | Fft | 1 |  |  |
| 820 | Nettoyage et terrassements |  |  |  |  |
| 820.20 | Déforestage | m2 | 11 250 |  |  |
| 820.21 | Déblai ordinaire mis en dépôt | m3 | 261 |  |  |
| 820.22 | Remblai en "graveleux latéritiques" provenant d'emprunt | m3 | 5 104 |  |  |
| 820.23 | Purges | m3 | 3 480 |  |  |
| 820.24 | Mise en forme de la plateforme | m2 | 8 250 |  |  |
| 830 | Travaux de chaussée |  |  |  |  |
| 830.30 | Couche de fondation en graveleux naturels | m3 | 1 650 |  |  |
| 830.31 | Couche de base en graveleux latéritiques ou arène latéritique | m3 | 1 650 |  |  |
| 830.32 | Plus-value de transport des graveleux naturels pour couche de fondation et couche de base au-delà de 100km | m3*km | 317 520 |  |  |
| 830.33 | Imprégnation simple | m2 | 8 250 |  |  |
| 830.34 | Sablage | m2 | 8 250 |  |  |
| 830.35 | Enduit superficiel bicouche pour trottoir | m2 | 2 250 |  |  |
| 830.36 | Enduit superficiel tricouche | m2 | 5 250 |  |  |
| 840 | Assainissement et drainage |  |  |  |  |
| 840.40 | Curage du lit du cours d'eau | ml | 50 |  |  |
| 840.41 | Caniveaux bétonnés de section 0,50 * (0,40≤h≤0,60) | ml | 1 551 |  |  |
| 840.42 | Dallettes de couverture sur caniveau bétonné de largeur 0,50, ép. 15cm | ml | 51 |  |  |
| 850 | Ouvrages d'art - Ouvrages hydrauliques |  |  |  |  |
| 850.50 | Dalot double en béton armé 2*2*2m | ml | 11 |  |  |
| 850.51 | Tète de dalot double en béton armé | U | 2 |  |  |
| 860 | Eclairage public |  |  |  |  |
| 860.60 | mat en acier galvanisé de hauteur min 7m y compris toute sujétion | U | 16 |  |  |
| 860.61 | Panneau solaire et support | U | 16 |  |  |
| 860.62 | Luminaire | U | 16 |  |  |
| 860.63 | Batterie et accessoires | U | 16 |  |  |
| 860.64 | Contrôleur de charge et de gestion y compris toute sujétion | ENS | 16 |  |  |
| 870 | Supervision |  |  |  |  |
| 870.10 | Ingénierie/contrôle de qualité | Fft | 1 |  |  |
| 900 | Aménagement du centre de traitement de LO'O BIYENG |  |  |  |  |
| 910 | Etudes préliminaires |  |  |  |  |
| 910.10 | Etudes d'impact environnementales et autres autorisations réglementaires | Fft | 1 |  |  |
| 910.11 | Etudes topographiques | Fft | 1 |  |  |
| 910.12 | Etudes géotechniques | Fft | 1 |  |  |
| 910.13 | Etudes hydrogéologiques | Fft | 1 |  |  |
| 910.14 | Projet d'exécution et plan de recollement | Fft | 1 |  |  |
| 920 | Installation de chantier et préparation du site |  |  |  |  |
| 920.20 | Amenée et repli du matériel | Fft | 1 |  |  |
| 920.21 | Déboisement/dessouchage | m2 | 150 000 |  |  |
| 920.22 | Décapage de la terre végétale | m3 | 45 000 |  |  |
| 920.23 | Construction d'une clôture provisoire de chantier | ml | 1 549,20 |  |  |
| 920.24 | Aménagement d'une haie végétale sur le périmètre du site | ml | 1 549,20 |  |  |
| 920.25 | Réalisation d'un forage pour alimentation du site en eau y compris château d'eau | ENS | 1 |  |  |
| 920.26 | Alimentation du site en énergie électrique (ENEO) | ENS | 1 |  |  |
| 920.27 | Fourniture et pose d'un groupe électrogène relais | U | 1 |  |  |
| 930 | Terrassement et imperméabilisation de l'alvéole |  |  |  |  |
| 930.30 | Déblai/Remblai sur toute la surface de l'alvéole | m3 | 80 000 |  |  |
| 930.31 | Remblai compacté de graves latéritiques pour constitution des digues | m3 | 8 000 |  |  |
| 930.32 | Fourniture et pose du sable et gravier drainants | m3 | 600 |  |  |
| 940 | Gestion des eaux du site |  |  |  |  |
| 940.40 | Fossés de drainage autour de l'alvéole y compris en pied de digue crée pour isolement et évacuation des eaux de ruissellement | ml | 500 |  |  |
| 940.41 | Bassin de décantation primaire 3mx2mx1,5m en maçonnerie d'agglos simple de 20 bourrés y compris enduit étanche | U | 1 |  |  |
| 940.42 | Bassin de traitement en redan de 5mx4mx2m 5mx3mx2m et 5mx2mx2m en maçonnerie d'agglos double de 20 bourrées y compris enduit étanche | U | 1 |  |  |
| 940.43 | Fourniture et pose drain en PEHD DR100 pour raccordement des bassins | ml | 500 |  |  |
| 940.44 | Fourniture et pose drain en PEHD DR200 pour collecte des eaux | ml | 100 |  |  |
| 940.45 | Aménagement d’un espace de parking | m² | 1 000 |  |  |
| 940.46 | Fourniture et pose de la signalétique | Fft | 1 |  |  |
| 950 | Construction des installations du site |  |  |  |  |
| 950.50 | Construction d'un bâtiment d'exploitation sur 100m2 comprenant: salle de pesée, salle de réunion, 02 bureaux, toilettes, local technique | m2 | 100 |  |  |
| 950.51 | Construction de vestiaires | m2 | 20 |  |  |
| 950.52 | Fourniture et pose d'un pont bascule de 50t y/c équipements de la salle de pesée | ENS | 1 |  |  |
| 960 | Construction d'une déchetterie |  |  |  |  |
| 960.60 | Nivellement et compactage plateforme et aménagement réseau évacuation lixiviat | m2 | 1 500 |  |  |
| 960.61 | Dallage de la plateforme de tri en béton armé dosé à 350kg/m3 épaisseur 20 cm | m3 | 300 |  |  |
| 960.62 | Hangar métallique de tri | m2 | 500 |  |  |
| 960.63 | Aménagement piste d'accès piétonne en pavés | m² | 1 000 |  |  |
| 970 | Supervision |  |  |  |  |
| 970.70 | Ingénierie/contrôle de qualité | Fft | 1 |  |  |
| 970.71 | Livraison d’un Pick-up 4x4 double cabine | Fft | 1 |  |  |
|  | TOTAL HORS TAXES (FCFA) |  |  |  |  |
|  | TVA (19,25%) (FCFA) |  |  |  |  |
|  | TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES (FCFA) |  |  |  |  |
|  | AIR (2,2%) (FCFA) |  |  |  |  |
|  | MONTANT NET A MANDATER (FCFA) |  |  |  |  |
| PHASE I &II: | MARCHE GLOBAL |  |  |  |  |
| N° DE PRIX | DESIGNATION DE LA PRESTATION | U | QUANTITE | PU | PRIX TOTAL HT |
| PHASE 1: | Collecte et transport des ordures ménagères, balayage des principales rues, marchés de la ville d'Ebolowa. Traitement par mise en décharge contrôlée | ENS | 1 |  |  |
| PHASE 2: | Travaux d'aménagement d'un centre de traitement des déchets au village Lo'o Biyeng | ENS | 1 |  |  |
|  | TOTAL HORS TAXES (FCFA) |  |  |  |  |
|  | TVA (19,25%) (FCFA) |  |  |  |  |
|  | TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES (FCFA) |  |  |  |  |
|  | AIR (2,2%) (FCFA) |  |  |  |  |
|  | MONTANT NET A MANDATER (FCFA) |  |  |  |  |

| PHASE 2: | TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN CENTRE DE TRAITEMENT DES DECHETS AU VILLAGE LO'O BIYENG |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° de Prix | DESIGNATION DE LA PRESTATION | U | QUANTITE | PU | PRIX TOTAL HT |
| 700 | Aménagement de la voie d'accès au site de LO'O BIYENG |  |  |  |  |
| 710 | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  |
| 710.10 | Installation de chantier | Fft | 1 |  |  |
| 710.11 | Amenée et repli du matériel | Fft | 1 |  |  |
| 710.12 | Projet d'exécution et plan de recollement | Fft | 1 |  |  |
| 710.13 | Provision pour expropriation | Fft | 1 |  |  |
| 720 | Nettoyage et terrassements |  |  |  |  |
| 720.20 | Déforestage | m2 | 11 250 |  |  |
| 720.21 | Déblai ordinaire mis en dépôt | m3 | 261 |  |  |
| 720.22 | Remblai en "graveleux latéritiques" provenant d'emprunt | m3 | 5 104 |  |  |
| 720.23 | Purges | m3 | 3 480 |  |  |
| 720.24 | Mise en forme de la plateforme | m2 | 8 250 |  |  |
| 730 | Travaux de chaussée |  |  |  |  |
| 730.30 | Couche de fondation en graveleux naturels | m3 | 1 650 |  |  |
| 730.31 | Couche de base en graveleux latéritiques ou arène latéritique | m3 | 1 650 |  |  |
| 730.32 | Plus-value de transport des graveleux naturels pour couche de fondation et couche de base au-delà de 100km | m3*km | 317 520 |  |  |
| 730.33 | Imprégnation simple | m2 | 8 250 |  |  |
| 730.34 | Sablage | m2 | 8 250 |  |  |
| 730.35 | Enduit superficiel bicouche pour trottoir | m2 | 2 250 |  |  |
| 730.36 | Enduit superficiel tricouche | m2 | 5 250 |  |  |
| 740 | Assainissement et drainage |  |  |  |  |
| 740.40 | Curage du lit du cours d'eau | ml | 50 |  |  |
| 740.41 | Caniveaux bétonnés de section 0,50 * (0,40≤h≤0,60) | ml | 1 551 |  |  |
| 740.42 | Dallettes de couverture sur caniveau bétonné de largeur 0,50, ép. 15cm | ml | 51 |  |  |
| 750 | Ouvrages d'art - Ouvrages hydrauliques |  |  |  |  |
| 750.50 | Dalot double en béton armé 2*2*2m | ml | 11 |  |  |
| 750.51 | Tète de dalot double en béton armé | U | 2 |  |  |
| 760 | Eclairage public |  |  |  |  |
| 760.60 | mat en acier galvanisé de hauteur min 7m y compris toute sujétion | U | 16 |  |  |
| 760.61 | Panneau solaire et support | U | 16 |  |  |
| 760.62 | Luminaire | U | 16 |  |  |
| 760.63 | Batterie et accessoires | U | 16 |  |  |
| 760.64 | Contrôleur de charge et de gestion y compris toute sujétion | ENS | 16 |  |  |
| 770 | Supervision |  |  |  |  |
| 770.70 | Ingénierie/contrôle de qualité | Fft | 1 |  |  |
| 800 | Aménagement du centre de traitement de LO'O BIYENG |  |  |  |  |
| 810 | Etudes préliminaires |  |  |  |  |
| 810.10 | Etudes d'impact environnementales et autres autorisations réglementaires | Fft | 1 |  |  |
| 810.11 | Etudes topographiques | Fft | 1 |  |  |
| 810.12 | Etudes géotechniques | Fft | 1 |  |  |
| 810.13 | Etudes hydrogéologiques | Fft | 1 |  |  |
| 810.14 | Projet d'exécution | Fft | 1 |  |  |
| 820 | Installation de chantier et préparation du site |  |  |  |  |
| 820.20 | Amenée et repli du matériel | Fft | 1 |  |  |
| 820.21 | Déboisement/dessouchage | m2 | 150 000 |  |  |
| 820.22 | Décapage de la terre végétale | m3 | 45 000 |  |  |
| 820.23 | Construction d'une clôture provisoire de chantier | ml | 1 549,20 |  |  |
| 820.24 | Aménagement d'une haie végétale sur le périmètre du site | ml | 1 549,20 |  |  |
| 820.25 | Réalisation d'un forage pour alimentation du site en eau y compris château d'eau | ENS | 1 |  |  |
| 820.26 | Alimentation du site en énergie électrique (ENEO) | ENS | 1 |  |  |
| 820.27 | Fourniture et pose d'un groupe électrogène relais | U | 1 |  |  |
| 830 | Terrassement et imperméabilisation de l'alvéole |  |  |  |  |
| 830.30 | Déblai/Remblai sur toute la surface de l'alvéole | m3 | 80 000 |  |  |
| 830.31 | Remblai compacté de graves latéritiques pour constitution des digues | m3 | 8 000 |  |  |
| 830.32 | Fourniture et pose du sable et gravier drainants | m3 | 600 |  |  |
| 840 | Gestion des eaux du site |  |  |  |  |
| 840.40 | Fossés de drainage autour de l'alvéole y compris en pied de digue crée pour isolement et évacuation des eaux de ruissellement | ml | 500 |  |  |
| 840.41 | Bassin de décantation primaire 3mx2mx1,5m en maçonnerie d'agglos simple de 20 bourrés y compris enduit étanche | U | 1 |  |  |
| 840.42 | Bassin de traitement en redan de 5mx4mx2m 5mx3mx2m et 5mx2mx2m en maçonnerie d'agglos double de 20 bourrées y compris enduit étanche | U | 1 |  |  |
| 840.43 | Fourniture et pose drain en PEHD DR100 pour raccordement des bassins | ml | 500 |  |  |
| 840.44 | Fourniture et pose drain en PEHD DR200 pour collecte des eaux | ml | 100 |  |  |
| 840.45 | Aménagement d’un espace de parking | m² | 1 000 |  |  |
| 840.46 | Fourniture et pose de la signalétique | Fft | 1 |  |  |
| 850 | Construction des installations du site |  |  |  |  |
| 850.50 | Construction d'un bâtiment d'exploitation sur 100m2 comprenant: salle de pesée, salle de réunion, 02 bureaux, toilettes, local technique | m2 | 100 |  |  |
| 850.51 | Construction de vestiaires | m2 | 20 |  |  |
| 850.52 | Fourniture et pose d'un pont bascule de 50t y/c équipements de la salle de pesée | ENS | 1 |  |  |
| 860 | Construction d'une déchetterie |  |  |  |  |
| 860.60 | Nivellement et compactage plateforme et aménagement réseau évacuation lixiviat | m2 | 1 500 |  |  |
| 860.61 | Dallage de la plateforme de tri en béton armé dosé à 350kg/m3 épaisseur 20 cm | m3 | 300 |  |  |
| 860.62 | Hangar métallique de tri | m2 | 500 |  |  |
| 860.63 | Aménagement piste d'accès piétonne en pavés | m² | 1 000 |  |  |
| 870 | Supervision |  |  |  |  |
| 870.70 | Ingénierie/contrôle de qualité | Fft | 1 |  |  |
|  | TOTAL HORS TAXES (FCFA) |  |  |  |  |
|  | TVA (19,25%) (FCFA) |  |  |  |  |
|  | TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES (FCFA) |  |  |  |  |
|  | AIR (2,2%) (FCFA) |  |  |  |  |
|  | MONTANT NET A MANDATER (FCFA) |  |  |  |  |

| PHASE I &II: | MARCHE GLOBAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° DE PRIX | DESIGNATION DE LA PRESTATION | U | QUANTITE | PU | PRIX TOTAL HT |
| PHASE 1: | Collecte et transport des ordures ménagères, balayage des principales rues, marchés de la ville d'Ebolowa. Traitement par mise en décharge contrôlée | ENS | 1,00 |  |  |
| PHASE 2: | Travaux d'aménagement d'un centre de traitement des déchets au village Lo'o Biyeng | ENS | 1,00 |  |  |
|  | TOTAL HORS TAXES (FCFA) |  |  |  |  |
|  | TVA (19,25%) (FCFA) |  |  |  |  |
|  | TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES (FCFA) |  |  |  |  |
|  | AIR (2,2%) (FCFA) |  |  |  |  |
|  | MONTANT NET A MANDATER (FCFA) |  |  |  |  |

Ebolowa, le _______________

Le Maire de la Ville

Ampliation :

- ARMP

- MINMAP

- CIPM

- Archives/chrono