	RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

****************

RÉGION DU SUD

****************

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

***************

PRÉFECTURE D’AMBAM

***************

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

**************
	[image: image1.jpg]



	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

****************

SOUTH REGION

***************

NTEM VALLEY DIVISION

**************

DIVISIONAL OFFICER’S AMBAM

***************

DIVISIONAL CONTRACTS TENDERS BOARD 

***************



FINANCEMENT : DÉPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT
EXERCICE : 2023
AUTORISATIONS DE DEPENSE : L193026
IMPUTATION BUDGETAIRE : 57 65 201 03 330010 523314
SOMMAIRE DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N°1 : AVIS D'APPEL D’OFFRES (AAO)

PIECE N°2 : REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES (RGAO)

PIECE N°3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES (RPAO)

PIECE N°4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

PIECE N°5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

PIECE N°6 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (CBPU)

PIECE N°7 : CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX (CSDP)
PIECE N°8 : CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (CDQE)
PIECE N°9 : FORMULAIRES DES MODELES A UTILISER 

PIECE N°10 : GRILLE D'EVALUATION DES OFFRES
PIECE N°11 : MODELE DE MARCHE
PIECE N°12 : LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS OU D’ASSURANCES AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS ET A DELIVRER LES ASSURANCES DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

	     RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

****************

RÉGION DU SUD

****************

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

***************

PRÉFECTURE D’AMBAM

***************

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

**************
	[image: image2.jpg]



	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

****************

SOUTH REGION

***************

NTEM VALLEY DIVISION

**************

DIVISIONAL OFFICER’S AMBAM

***************

DIVISIONAL CONTRACTS TENDERS BOARD 

***************



FINANCEMENT : DÉPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT

EXERCICE : 2023

AUTORISATIONS DE DEPENSE : L193026

IMPUTATION BUDGETAIRE : 57 65 201 03 330010 523314

PIECE N°1 : AVIS D'APPEL D’OFFRES (AAO)
	RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

****************

RÉGION DU SUD

****************

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

***************

PRÉFECTURE D’AMBAM

***************

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

**************
	[image: image3.jpg]



	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

****************

SOUTH REGION

***************

NTEM VALLEY DIVISION

**************

DIVISIONAL OFFICER’S AMBAM

***************

DIVISIONAL CONTRACTS TENDERS BOARD 

***************



FINANCEMENT : DEPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT.
Les entreprises intéressées sont invitées à participer à l'Appel d'Offres National Ouvert en Procédure d’Urgence défini ci-dessus, lancé par le Gouvernement de la République du Cameroun représenté par le Préfet de la Vallée du Ntem, Autorité Contractante.

1 – OBJET :
Le Préfet de la Vallée du NTEM, Autorité Contractante, lance un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence pour les travaux de réhabilitation des salles de classe des Ecoles Primaires d’Application d’Ambam New-Bell A Et B, dans l’arrondissement d’Ambam.
2. CONSISTANCE DES PRESTATIONS :

Les travaux comprennent notamment : les travaux préparatoires, terrassements, fondations, maçonneries - élévation, charpente – couverture, menuiserie métallique, électricités, peinture et VRD. Pour un montant total toutes taxes comprises de Cinquante millions (50 000 000) francs CFA.

3 – DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX : 

Le délai d’exécution des travaux est de deux (02) mois à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de Commencer les travaux.

4 – PARTICIPATION ET ORIGINE :

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises de Bâtiment et Travaux Publics de droit Camerounais. 

5- ADMINISTRATION AU NOM DE LAQUELLE SERA CONCLU LE MARCHE : 

A l’issue de l’examen des offres des soumissionnaires et de la proposition d’attribution par la Commission Départementale de Passation des Marchés, le marché sera conclu entre l’adjudicataire et le Préfet de la Vallée du Ntem.

6- ACQUISITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES :

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être retiré aux heures ouvrables au Secrétariat Particulier du Préfet de la Vallée du Ntem dès publication du présent Avis, sur présentation d’une quittance de payement d’une somme non remboursable au titre de frais de Dossier de l’Appel 
d’
Offres de soixante-cinq mille (65 000) francs CFA versée au Trésor Public (Recette des Finances d’Ambam).

Cette quittance devra identifier l’acquéreur comme représentant l’entreprise désireuse de participer à l’Appel d’Offres. 

7- CAUTION DE SOUMISSION : 

Les offres devront être accompagnées d’un cautionnement bancaire provisoire d’un million (1 000 000) francs CFA établi par un établissement bancaire de premier ordre agrée par le MINFI et en règle vis-à-vis de la COBAC.

Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard 30 jours après l’expiration de la validité des offres, ou dans le cas où le soumissionnaire est attributaire de la Lettre commande, après constitution du cautionnement définitif.

N.B. : Ce cautionnement peut être remplacé par un chèque certifié, un chèque bancaire ou une hypothèque légale.

8- RECEPTION DES OFFRES : 

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra être déposée contre récépissé au Secrétariat Particulier du Préfet de la Vallée du Ntem, au plus tard le ___/___/ 2023 à 14 heures précises, heure locale et devra porter la mention :

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
Toute offre non produite en sept exemplaires et non conforme aux prescriptions du dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. 

9- CRITERES D’EVALUATION DES OFFRES : 

Les offres retenues après vérification des pièces administratives seront évaluées sur la base des principaux critères de notation ci-après :

a) Critères éliminatoires

· Absence ou non-conformité d’une pièce administrative 48 heures après l’ouverture des offres (disposition du point I.1 de la circulaire N° 002/C/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des marchés publics) ;

· Pièce falsifiée ou fausse déclaration ;

· Manœuvres frauduleuses ;

· Absence ou non-conformité de la caution de soumission ;

· Dossier technique incomplet ;

· Note technique inférieure à 70 points sur 100 ;

· Offre financière incomplète ;

· Omission dans le bordereau des prix d’un prix unitaire quantifié ;
b) Critères essentiels

· Présentation générale de l’offre ;

· Références de l’entreprise ;

· Moyens matériels ;

· Personnel d’encadrement de l’entreprise ;

· Propositions techniques ;

· Méthodologie d’exécution ;
· Visite des lieux et rapport de visite ;
· Capacité financière.
Seules les soumissions qui auront obtenu au moins 70% de « oui » à l’offre technique seront admises à l’analyse financière.

10- DUREE DE VALIDITE DES OFFRES : 

Les soumissionnaires restent tenus par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise de l’offre.

11- PIECES ADMINISTRATIVES : 

Les pièces administratives requises devront, sous peine de rejet, être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes datant de moins de trois (03) mois.

Chaque soumissionnaire devra joindre à sa proposition financière, un modèle de soumission faisant ressortir les coûts hors taxes et toutes les taxes comprises et le délai d’exécution des prestations. 

12- OUVERTURE DES OFFRES :

L'ouverture des offres qui se fera en un seul temps, aura lieu le ___/___/ 2023 à 15 heures précises, heure locale à la Salle de Réunions de la Préfecture d’Ambam, par la Commission Départementale de Passation des Marchés Publics siégeant en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier. 

13 – ATTRIBUTION : 

La Lettre Commande est attribuée au soumissionnaire dont l’offre a été déclarée conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter les travaux de façon satisfaisante et donc l’offre aura été évaluée la moins disante.

14- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la Préfecture d’Ambam ou à la Délégation Départementale de l’Education de Base de la Vallée du Ntem.

Ampliations :

· MINMAP/DD/VNT

· ARMP/AR/SUD

· DDMINEDUB/VNT

· PRES/CDPM
· CHRONO/ARCHIVES

· AFFICHAGES
	RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

****************

RÉGION DU SUD

****************

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

***************

PRÉFECTURE D’AMBAM

***************

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

**************
	[image: image4.jpg]



	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

****************

SOUTH REGION

***************

NTEM VALLEY DIVISION

**************

DIVISIONAL OFFICER’S AMBAM

***************

DIVISIONAL CONTRACTS TENDERS BOARD 

***************


OPEN NATIONAL INVITATION FOR TENDER IN EMERGENCY PROCEDURE

N° ………/ONIT/EP/L12/CDPM/ 2023 OF ……………………. FOR THE WORKS OF REHABILITATION OF CLASSROOMS AT NEWBELL A AND B OF THE APPLICATION PRIMARY SCHOOLS.
FINANCEMENT: COMMON OPERATING EXPENSES.
          The interest enterprises are invite to partipate to the Notice of Open National Invitation to Tender in Emergency define belows, launched by the Government of the Cameroon Republic representeted by the Senior Divisional Officer of the Ntem Valley Division, Contracting Autorithy.

1. PURPOSE OF THE TENDER
The Senior Divisional Officer of the Ntem Valley Division, Contracting Autorithy, lanches a National Open Tender in emergency procedure for the works of rehabilitation of classrooms at New Bell A and B of the Application Primary Schools.
2. NATURE OF WORK

The works object of the present Invitation to Tender include: the preparatory work, earthworks, foundations, masonry, elevation, frame-cover, metal carpentry, electricity, painting and VRD, for an amount TTC of fifty million (50 000 000) francs CFA.

3 – EXECUTION DEADLINE 

The maximum execution time provided by the Contracting Authority for the execution of works shall be two (02) months.
4 – PARTICIPATION AND ORIGIN

The participation in this Invitation to Tender is open to any national company of public works of cameroonian law having a good experience in the works of civil engineering realization and justifiant technical and financial capacities for the good realization of works which constitute the purpose.

5- FINANCING 
The works subjects of this call for tenders is financed by common operating expenses. 

6- NAME BOARD ON WHICH WILL CONCLUDED THE CONTRACT  

At the end of the examination of tenderers offers and the award proposal by the divisional tender for placing the markets, the order letter will be concluded between the contractor and the Ntem Valley Senior Divisional Officer.

7- ACQUISITION OF TENDER FILE

The Tender File may be obtaining on opening hours to the special secretariat of Mister the Senior Divisional Officer of the Ntem Valley Division as soon as this notice is publisched, against payment of a non-refundable sum of sixty-five thousand (65 000) francs CFA for processing fees, payable at the Public Treasury (Finance Recette of Ambam).
8- BID BOND SECURITY: 

The tenders was be accompanied by a bid bond bank security of: one million (1 000 000) francs CFA issued by a first rate bank approuved by the MINFI and in regular situation in front of the COBAC.

N.B.: This bid bond security can be subtituted by a certified check, a bank check or an legal mortgage.
9- SUBMISSION OF OFFERS 

Each offer drafted in Frech or in English in seven (07) copies including one (01) original and six (06) copies marked as such, should reach and deposited against receipt at the secretariat of the Divisional Board Tender of Public Contracts of the Ntem Valley Division, sis at the Divisional Office of Ambam, no later than the ………………….. at 2 pm, and should carry the inscription:

« TO BE OPENED ONLY DURING THE BID-OPENING SESSION »

Any offer does not comply with the requirements of this notice and the tender documents will be declarer inadmissible. Including not prducing in seven (07) copies, the absence of the bid bond established according to the model proposed in the DAO. 

10- EVALUATION CRITERIA
The retained offers after the verification of administratives documents will be evalueted on the base of main rating criterias hereafter:  

Main eliminatory criteria : 

· Administrative offer incomplete after the opening of the tenders;
· False declaration or counterfeit document;
· Fraudulent maneuvers ;

· Technical offer incomplete ;

· Omission in the unit price memo or the estimate, of the price of a quantified task;
· Financial offer incomplete ;

· Absence of the bid bond.

Essential criteria

· General presentation of offer ;

· Technical references of the enterprise;
· Material resources ;

· The quality of key staff;
· Technical propositions ;

· Financial capacity of the enterprise;
· Methodological note of execution of every task;
· Planning of execution of the work;
· Visit of site and repport of visit.

Only bidders that technical offers have received at least 70% de « yes » will have their financial offers analyzed.

11- VALIDITY OF OFFERS 

Bidders will remain committed to their offers for ninety (90) days from the date set for the delivery 
of offers.

12- ADMINISTRATIVES DOCUMENTS

The required administratives documents must, on pain of rejection, imperatively be produced in originals or certified true copies be dated less than three (03) months by the issuing service.

Every tender will join to his financial propoposal, a submission model making stand out the costs without taxes and all taxes included and the executive deadline of prestations. 

13- OPENING OF BIDS

The opening of the folds will be done in a time, the ……………………… at 3 pm, local time at the Divisional Office of Ambam, by the Divisional Board Tender of Public Contracts of Ntem Valley Division meeting in presence of bidders or their representants duly authorized representative and having a thorough knowledge of the file. 

14 – ATTRIBUTION 

The contract will awarded to the tenderer who has submitted an offer meeting the tehcnical and financial qualification criteria required and whose tender is evaluated the least distant.

15- ADDITIONAL INFORMATIONS

The additional informations can be obtained during working hours at the Divisional Board Tender of Public Contracts of the Ntem Valley Division, sis at the Divisional Office of Ambam or at the Divisional Delegation of Basic Education of the Ntem Valley Division.

Ampliations :

· MINMAP/DD/VNT

· ARMP/ARSUD

· DD/MINEDUB/V.NT

· PRES/CDPM/V.NT

· CHRONO/ARCHIVES

· AFFICHAGES
	RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

****************

RÉGION DU SUD

****************

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

***************

PRÉFECTURE D’AMBAM

***************

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

**************
	[image: image5.jpg]



	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

****************

SOUTH REGION

***************

NTEM VALLEY DIVISION

**************

DIVISIONAL OFFICER’S AMBAM

***************

DIVISIONAL CONTRACTS TENDERS BOARD 

***************



FINANCEMENT : DÉPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT

EXERCICE : 2023

AUTORISATIONS DE DEPENSE : L193026

IMPUTATION BUDGETAIRE : 57 65 201 03 330010 523314

Table des matières

A. Généralités
Article 1 : Portée de la soumission 
Article 2 : Financement 
Article 3 : Fraude et corruption 
Article 4 : Candidats admis à concourir 
Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés 
Article 6 : Qualification du Soumissionnaire 
Article 7 : Visite du site des travaux 
B. Dossier d’Appel d’Offres
Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres 
Article 9 : Eclaircissement apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours 
Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres 
C. Préparation des offres
Article 11 : Frais de soumission 
Article 12 : Langue de l’offre 
Article 13 : Documents constituant l’offre 
Article 14 : Montant de l’offre 
Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement 
Article 16 : Validité des offres 
Article 17 : Caution de Soumission 
Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires 
Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres 
Article 20 : Forme et signature de l’offre 
D. Dépôt des offres 
Article 21 : Cachetage et marquage des offres 
Article 22 : Date et heure limite de dépôt des offres 
Article 23 : Offres hors délai 
Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres 
E. Ouverture des plis et évaluation des offres 
Article 25 : Ouverture des plis et recours 
Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure 
Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante 
Article 28 : Détermination de la conformité des offres 
Article 29 : Qualification du soumissionnaire 
Article 30 : Correction des erreurs 
Article 31 : Conversion en une seule monnaie 
Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier 
Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux 
F. Attribution du Marché 
Article 34 : Attribution du Marché 
Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure 
Article 36 : Notification de l’attribution du Marché 
Article 37 : Publication des résultats d’attribution du Marché et recours 
Article 38 : Signature du Marché 
Article 39 : Cautionnement définitif
A. Généralités

Article 1 : Portée de la soumission

1.1 Le Préfet de la Vallée du Ntem, tel qu’il est défini dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), ci-après dénommée « Autorité Contractante », lance un Appel d’Offres pour des Travaux brièvement définis dans le RPAO. Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’Appel d’Offres figurent dans le RPAO. Il y est fait ci-après référence sous le terme « les Travaux ».

1.2 Le Soumissionnaire retenu ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit Ordre de Service.

1.3 Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes « Préfet de la Vallée du Ntem » et « Autorité Contractante » sont interchangeables et le terme « jour » désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent Appel d’Offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1 L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces Marchés. En vertu de ce principe, l’Autorité Contractante :
a. Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

i. Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un Marché.

ii. Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature les faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un Marché ;

iii. « Pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv. « Pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un Marché.

b. Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce Marché.

3.2 Le Ministre des Marchés Publics, Autorité Chargée des Marché Publics peut, à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (02) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1 En règle générale, l’Appel d’Offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

a.  Un soumissionnaire ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

i. Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres document utilisés dans le cadre des Marchés passés au titres du présent Appel d’Offres : ou

ii. Présente plus d’une offre dans le cadre du présent Appel d’Offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

b. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

c. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte de l’Autorité Contractante ;

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1 Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2 Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1 Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;

b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de préqualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une préqualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter la lettre.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i. La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

ii. L’accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

iii. Les commandes acquises et les Marchés attribués ;

iv. Les litiges en cours ;

v. La disponibilité du matériel indispensable.

6.2 Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitances) ne sont pas autorisés dans le cadre du présent Marché.

6.3 Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et les délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4 Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2.  Le Maitre d’Ouvrage Délégué autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent l’Autorité Contractante, ses employés et agent, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite. 
B. Dossier d’Appel d’Offres

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet de la Lettre Commande, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions de la lettre commande. Outre-le (s) additif (s) publié (s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

a. L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

b. Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

c. Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO ;

d. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

e. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

f. Le Cadre du Bordereau des Prix unitaires (CDPU) ;
g. Le Cadre du Sous-Détail des Prix unitaires (CSDPU) ;
h. Le Cadre du Détail quantitatif et estimatif (CDQE) ;
i. Formulaires de modèles à utiliser :
Le Modèle de déclaration d’intention de soumissionner ;

Formulaire de soumission ; 
Le Modèle de caution de soumission ;
Le Modèle de cautionnement définitif ;

Le Modèle de caution d’avance de démarrage ;

Le Modèle de caution de retenue de garantie ;

Attestation de visite des travaux ;

j. Grille d’évaluation ;
k. Modèle de la lettre Commande ;
l. La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le Ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.
8.2 Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1 Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité Contractante. Elle répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) ; vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de préqualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des Marchés Publics peut introduire une requête auprès de l’Autorité Contractante.

9.3. Le recours doit être adressé à l’Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir à l’Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics ;

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.0. L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité Contractante par écrit.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C. Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission 

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

· A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

· A acquitter les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

· N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en Faillite ;

· N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ; 

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO.

b. Volume 2 : Offre technique

B.1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

B.2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme d’exécution des travaux que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

B.3. Les preuves d’acceptations des conditions de la lettre-commande

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant la Lettre Commande à savoir :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4. Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

1. La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbre au tarif en vigueur, signée et datée ;

2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

3. Le détail estimatif dûment rempli ;

4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

5. L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 177.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2 Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un Marché.

Article 14 : Montant de l’offre

14.1 Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant de la Lettre Commande couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présenté par le soumissionnaire.

14.2 Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du détail quantitatif et estimatif.

14.3 Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4 Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8.



Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

La monnaie utilisée est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l’article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non-conforme.

16.2 Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

                 Si la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au (x) soumissionnaire (s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification de la lettre commande ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

16.3. Si la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au (x) soumissionnaire. Si la période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification de la lettre commande ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation

Article 17 : Caution de soumission

17.1. En application de l’article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l’appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2 La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une caution de soumission conforme sera rejetée par la Commission Départementale de Passation des Marchés Publics comme non-conforme. 

17.4. Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de (15) quinze jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le Marché et fourni le cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie :

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu :

i. Manque à son obligation de souscrire la lettre commande en application de l’article 37 du RGAO, ou 

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 de RGAO.

N.B. : les petites et moyennes entreprises à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place de la caution de soumission, soit un chèque certifié, soit un chèque banque, soit une hypothèque légale.
Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires 

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non-conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détail utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’article 31.2 (g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

          Il n’est pas prévu de réunion préparatoire à l’établissement des offres dans le cadre du présent Appel d’Offres.

Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication « ORIGINAL ». De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication « COPIE ». En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D. Dépôt des offres

 Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront adressées à l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l’article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1. Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l’article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

22.2 L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai 

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article24 : Modification, substitution et retrait des offres
24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 21.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et
« OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».
24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 22 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.
24.3. Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 25.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.
24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle peut entraîner la mobilisation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article19.6 du RGAO.
Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1. La Commission Départementale de Passation des Marchés Publics procédera à l’ouverture des plis en un temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais (en cas d’ouverture des offres financières) et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.3. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.4. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.5. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.6. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des Marchés Publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et à l’Autorité Contractante.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission Départementale de Passation des Marchés Publics 
Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution de la lettre commande ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution de la lettre commande n’aura pas été rendue publique. 

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2 entre l’ouverture des plis et l’attribution de la lettre commande, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit. 

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission Départementale de Passation des Marchés Publics peut, s’il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 26 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des Marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution de la lettre commande.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordres.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i. Affecte sensiblement en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre de la Lettre Commande ;

ii. Limite sensiblement en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre de la Lettre Commande ;

iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission Départementale de Passation des Marchés Publics et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission d’analyse s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et celui en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disant, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous-commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission d’analyse déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO :

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ; 

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

32.3. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation de l’Autorité Contractante, des travaux à exécuter dans le cadre du marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous-détail des prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

E. Attribution du Marché
Article 34 : Attribution du Marché
34.1. L’Autorité Contractante attribuera la Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2. Si, selon l’article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce Marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Ministre en Charge des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la Commission de Passation des Marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du Marché
Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée par tous autres moyens que sa soumission a été retenue. Cette notification du Marché indiquera le montant que l’Autorité Contractante paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du Marché et recours

37.1. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le procès-verbal de la séance d’attrition du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des Marchés Publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics, à l’Autorité Contractante et au Président de la Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du Marché
Le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du Marché à compter de la date de sa souscription par son attributaire.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du Marché par l’Autorité Contractante, l’entrepreneur fournira à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2. Le cautionnement dont le taux est de 3 % du montant du Marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux taxes en vigueur, et émise au profit de l’Autorité Contractante ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du Marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

	RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

****************

RÉGION DU SUD

****************

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

***************

PRÉFECTURE D’AMBAM

***************

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

**************
	[image: image6.jpg]



	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

****************

SOUTH REGION

***************

NTEM VALLEY DIVISION

**************

DIVISIONAL OFFICER’S AMBAM

***************

DIVISIONAL CONTRACTS TENDERS BOARD 

***************



FINANCEMENT : DÉPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT

EXERCICE : 2023

AUTORISATIONS DE DEPENSE : L193026

IMPUTATION BUDGETAIRE : 57 65 201 03 330010 523314
PIÈCE 3 : RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)
SOMMAIRE DU RPAO

ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

ARTICLE 2 : CONDITIONS GENERALES DE L’APPEL D’OFFRES

ARTUCKE 3 : PIECES CONSTITUANT LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

ARTICLE 4 : ADDITIF AU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

ARTICLE 5 : ETABLISSEMENT DU MONTANT DES OFFRES

ARTICLE 6 : PRESENTATION GENERALE DES OFFRES

ARTICLE 7 : OFFRE DE BASE

ARTICLE 8 : PROPOSITIONS TECHNIQUES

ARTICLE 9 : DELAI D’ENGAGEMENT

ARTICLE 10 : ATTRIBUTION DE LA LETTRE COMMANDE

ARTICLE 11 : CRITERES D’ANALYSE DES OFFRES 

ARTICLE 12 : CLASSEMENT DES ENTREPRISES

ARTICLE 13 : MONNAIE DE COMPTE ET DE PAIEMENT

Article 1 : Objet de l’Appel d’Offres 

Le présent Appel d’Offres a pour objet les travaux de réhabilitation des salles de classe des écoles primaires d’application d’Ambam new-Bell A ET B dans l’Arrondissement d’AMBAM, sur financement des Dépenses Communes de Fonctionnement, Exercice 2023. 
Ces travaux sont soumis à la réglementation en vigueur au Cameroun notamment aux textes ci-après :

1) La loi n° 2022/020 du 27 décembre 2022 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2023 ;
2) Le Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
3) Le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;
4) Le Décret n° 2003/651 du 16 avril 2003 fixant les modalités d'application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;
5) Le Décret n° 87/02 du 02 janvier 1987 portant réglementation du Service Après-Vente ;
6) Le Décret N°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;
7) Le Décret N°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;
8) L’Arrêté n° 093/CAB/PM du 05 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et les frais du Dossier d'Appel d’Offres ;
9) L’Arrêté n°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux Marchés Publics ;
10) L’arrêté n°038/CAB/PM du 15 mai 2014 mettant en vigueur les DAOs pour la passation des Marchés Publics ;
11) La Lettre circulaire n°000001/LC/PR/MINMAP/CAB du 15 janvier 2021 relative à la délivrance des quittances d’achat des Dossiers d’Appel d’Offres et leur mise à disposition aux soumissionnaires potentiels ;
12) La Circulaire n°0001/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;
13) La Circulaire n°00000006/C/MINFI du 30 décembre 2022 portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat et des Autres Entités Publiques pour l’Exercice 2023 ; 
14) La lettre circulaire № 000004/LC/MINMAP/CAB du 24 juin 2021 précisant le rôle du représentant du Ministère des Marchés Publics au sein des commissions de suivi et de recette techniques des prestations objets des marchés publics ;
15) Les normes en vigueur.
Article 2 : Conditions Générales de l’Appel d’Offres

Les concurrents sont tenus de soumissionner pour le projet présenté par l’Administration. L’article 11 du présent RPAO indique la méthode d’évaluation des offres des soumissionnaires.

L’Autorité Contractante se réserve la faculté de ne pas donner suite à l’appel d’offres sans qu’il y ait lieu à réclamation de la part des soumissionnaires. 

Après remise de son offre, un soumissionnaire ne peut la retirer, la modifier ou la corriger pour quelques raisons que ce soit. Cette condition est valable à la fois avant et après l’expiration du délai de remise des offres.

2-1 Mode de participation 

La participation au présent Appel d’Offres est réservée aux entreprises de droit Camerounais. 

2-2 Retrait du Dossier d’Appel d’Offres

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être retiré au Secrétariat Particulier du Préfet de la Vallée du NTEM, sur présentation d’une quittance de paiement d’une somme non remboursable de soixante-cinq mille (65 000) francs CFA. 

2-3 Visite du site

Le Soumissionnaire devra obligatoirement effectuer une visite des lieux et s’assurer des conditions météorologiques et sismiques locales, normales et exceptionnelles, de leurs conséquences (ruissellement, épuisement d’eau, relief du site, etc.) des abords, des moyens d’accès, etc. existants avant d’établir son offre. Cette attestation de visite des lieux devra être signée sur l’honneur par le soumissionnaire.
2-4 Respect des conditions d’Appel d’Offres

Les entreprises devront obligatoirement répondre suivant les conditions techniques du Dossier d’Appel d’Offres. Elles peuvent cependant en plus proposer des variantes (quantités, mode d’exécution, nature du matériau, etc.) suite à leur propre étude et à la visite obligatoire du site.

L’offre devra être remise au lieu, date et heure indiqués dans l’avis d’Appel d’Offres. Toute offre remise à une heure ou à une date ultérieure sera refusée. 

Article 3 : Pièces constituant le Dossier d’Appel d’Offres

Les documents faisant partie du présent Appel d’Offres forment un dossier comprenant les pièces suivantes :

01- L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;
02- Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;
03- Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO ;
04- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
05- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;
06- Le Cadre du Bordereau des Prix unitaires (CDPU) ;
07- Le Cadre du Sous-Détail des Prix unitaires (CSDPU) ;
08- Le Cadre du Détail quantitatif et estimatif (CDQE) ;
09- Formulaires de modèles à utiliser :
          Le Modèle de déclaration d’intention de soumissionner ;

          Formulaire de soumission ; 

          Le Modèle de caution de soumission ;

          Le Modèle de cautionnement définitif ;

          Le Modèle de caution d’avance de démarrage ;

          Le Modèle de caution de retenue de garantie ;

          Attestation de visite des lieux sur l’honneur.

010- Grille d’évaluation ;
011- Modèle de Marché ;
012- La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le Ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.

Article 4 : Additif au Dossier d’Appel d’Offres

4-1 Au cas où certains soumissionnaires auraient des renseignements complémentaires à demander, ou auraient des doutes sur la signification exacte de certaines parties des documents d’Appel d’Offres, ils devraient s’en référer par écrit, télégramme, télécopie ou fax adressé à l’Autorité Contractante en vue d’obtenir les éclaircissements nécessaires, avant de transmettre leurs offres.

L’Autorité Contractante répondra par lettre, télégramme ou fax-similé à toute demande d’éclaircissements nécessaires, qu’elle aura reçue avant les quatorze jours précédant la date limite de dépôt des offres.

Si les questions soulevées sont fondées, elles feront l’objet d’additif au Dossier d’Appel d’Offres. 

Aucune réponse ne sera faite à des questions verbales et toute interprétation par un soumissionnaire des documents d’Appel d’Offres n’ayant pas fait l’objet d’un additif sera rejetée et ne pourra engager la responsabilité de l’Autorité Contractante

4-2 Des additifs au Dossier d’Appel d’Offres pourront également être ajoutées par l’Autorité Contractante en vue de rendre plus claire la compréhension des documents d’Appel d’Offres ou d’apporter des modifications techniques ou autres à ces documents. 

Ces additifs seront transmis également à tous soumissionnaires en possession du Dossier d’Appel d’Offres au plus tard quatorze (14) jours avant la date de remise des offres et feront partie des documents d’Appel d’Offres. 

Article 5 : Etablissement du montant des offres

5-1 L’Appel d’Offres est une offre sur prix unitaires. Le soumissionnaire devra remplir, en lettres et en chiffres, les prix unitaires des bordereaux des prix, les porter dans le détail estimatif et les multiplier par les quantités indiquées, de façon à obtenir le montant total de l’offre, ferme et non révisable pour l’ensemble des prestations et de l’équipement définis au présent appel d’offres. 

Ce montant sera calculé toutes taxes comprises. La valeur de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sera égale à 19,25%. Il comportera les droits de douane et les frais de timbre de l’enregistrement ainsi que l’impôt sur le revenu.  

Les prix seront obligatoirement exprimés en francs CFA. L’enregistrement et timbre de la Lettre Commande, respectent les dispositions particulières fixées par le décret relatif aux Marchés publics passés sur prix global et forfaitaire. 

5-2 Le Bordereau des Prix Unitaires devra être obligatoirement complet.

Le soumissionnaire est obligé d’exprimer les prix du bordereau et du détail estimatif en francs CFA hors taxes et impôts.

Les prix en lettres du bordereau primeront sur les prix en chiffres dudit bordereau et du détail estimatif, et serviront de base au calcul du montant de l’offre. 

5-3 Le soumissionnaire ne pourra faire dans quelque poste que ce soit du bordereau des prix unitaires, un rabais ou une augmentation sur les prix unitaires indiqués ou sur les montants résultant de ces prix unitaires. Les erreurs éventuelles seront redressées par la sous-commission d’analyse de la façon suivante :

· Lorsqu’il y a différence entre le montant en chiffre et le montant en lettres, le montant en lettres fera foi ;

· Lorsqu’il existe une différence entre le taux unitaire et le montant total obtenu en effectuant le produit du taux unitaire par la quantité, le taux unitaire cité fera foi, à moins que l’Autorité Contractante n’estime qu’il s’agit d’une erreur grossière de virgule ou de taux unitaire, auquel cas le montant total cité fera foi et le taux unitaire sera corrigé. 

Les montants figurant à la soumission seront rectifiés par la sous-commission d’analyse conformément à la procédure décrite ci-dessus et avec le consentement du soumissionnaire et seront considérés comme engageant ce dernier. Si le soumissionnaire n’accepte pas les corrections ainsi effectuées, son offre sera rejetée.

L’établissement des prix est réputé avoir été fait sur la base des conditions économiques en vigueur en République du Cameroun à la date de la remise des offres et pour la durée de la lettre commande : CES PRIX SONT FERMES ET NON REVISABLES.

Article 6 : Présentation générale des offres

A/ ETABLISSEMENT DES OFFRES 

Les offres sont établies en sept (07) exemplaires et doivent être conformes aux prescriptions du dossier d’Appel d’Offres.

B/ PRESENTATION 

Les plis contenant les offres sont contenus dans une enveloppe anonyme fermée et portant la mention :


« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
b-1/ L’enveloppe extérieure

La soumission ainsi que toutes les pièces l’accompagnant, devront être remises en sept (07) exemplaires, dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels. 

Chaque soumissionnaire présentera son dossier à l’intérieur d’une enveloppe extérieure cachetée portant la mention :

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
b-2/ Enveloppe intérieure

L’enveloppe extérieure contiendra trois (03) enveloppes intérieures.

La première portera la mention « enveloppe A » et contiendra le dossier administratif de l’entreprise constituée des pièces ci-après :

Enveloppe A : Dossier Administratif

	Pièce n°
	Désignation

	A.1
	Déclaration d’intention de soumissionner suivant le modèle du DAO, signée et timbrée 

	A.2
	Quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres 

	A.3
	Copie légalisée de la carte de contribuable en cours de validité ou Attestation d’Immatriculation timbrée.

	A.4
	Attestation de non faillite

	A.5
	Copie légalisée du registre de commerce 

	A.6
	Attestation de non redevance fiscale en cours de validité

	A.7
	Attestation de soumission CNPS précisant le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres

	A.8
	Cautionnement provisoire de soumission dont le montant et les modalités sont fixés dans l’Appel d’Offres 

	A.9
	Attestation de domiciliation bancaire (R.I.B.) datant de moins de trois mois

	A.10
	Attestation de visite de site signé sur l’honneur par l’entreprise 

	A.11
	Plan de localisation de l’entreprise signé sur l’honneur 

	A.12
	Attestation de non exclusion ARMP


La deuxième enveloppe intérieure portera la mention « enveloppe B » et contiendra l’offre technique de l’entreprise constituée des pièces ci-après :

Enveloppe B : Offre Technique
	Pièce n°
	Désignation

	B.1
	Référence dans les réalisations similaires 

· Liste des références de l’entreprise dans le domaine du bâtiment et des travaux publics pour les trois (03) dernières années en cours (dates) ;

· Au moins un (02) contrat et un (02) PV de réception des travaux réalisés 

	B.2
	Qualité du personnel

· Liste du personnel d’encadrement technique affecté au projet ;

· Photocopie légalisée du Diplôme du conducteur des travaux (au moins Technicien Supérieur de Génie Civil avec au moins 5 ans d’expérience sur le terrain) ; 

· CV daté et signé du conducteur des travaux ;
· Photocopie légalisée du Diplôme du Chef chantier (au moins Technicien de Génie Civil, BAC F4 ou Technicien de Génie Rural avec au moins 5 ans d’expérience sur le terrain) ; 
· CV daté et signé du Chef chantier ;

	B.3
	Moyens logistiques 

· Liste du petit matériel de chantier ;

· Au moins un PICK -UP (produire photocopie de la carte grise légalisée ou contrat de location légalisé avec photocopie de la carte grise du véhicule concerné)

	B.4
	Méthodologie d’exécution des travaux 

· Note technique détaillée concernant l’organisation des travaux ;

· Organigramme du chantier ; 

· Planning détaillé d’exécution des travaux 

· Protection/sécurité des ouvriers 

	B.5
	Sous-traitance 

N’aura pas recours à un sous-traitant

	B.6
	-  Protection de l’environnement

	B.7
	-   Sécurité – Santé – Hygiène des personnels du chantier

	B.8
	Rapport de visite des lieux 

· Attestation de visite du site des travaux (suivant fiche modèle) accompagnée de prises de vues ;

· Description de l’état des lieux 


La troisième enveloppe portera la mention « Enveloppe C » et contiendra l’offre financière de l’entreprise constituée des documents ci-après :

Enveloppe C : Offre Financière 
	Pièce n°
	Désignation

	C.1
	Soumission signée, datée et timbrée conformément au modèle du DAO

	C.2
	Le cadre du détail estimatif complété, paraphé et signé à la dernière page

	C.3
	Le sous détail des prix unitaires paraphé 

	C.4
	Le bordereau des prix unitaires en chiffres et en lettres paraphé et signé à la dernière page 

	C.5
	Capacité financière (16 667 000) 


N.B : les pièces administratives devront être produites en original ou en copies certifiées par les autorités administratives ou les services émetteurs conformes et datées de moins de trois mois à la remise des offres. 

Les soumissions et leurs documents annexes devront être rédigés en français ou en anglais et les prix libellés en francs CFA toutes taxes, hors droits de douane pour les matériaux et matériels importés et toutes taxes, droits de douane, TVA (19,25%) et impôts sur le revenu I.R. (2,2% ou 5,5%) compris. 

C/REMISE DES OFFRES

Les offres devront parvenir sous pli fermé et scellé au plus tard le ____/____/ 2023 à 14 heures précises, heure locale par dépôt contre récépissé à l’adresse suivante : au Secrétariat Particulier du Préfet de la Vallée du Ntem.
Toutes les signatures initiales nécessaires à la remise de l’offre et indiquées dans cet article seront apposées par le soumissionnaire lui-même ou son représentant dûment mandaté ;

1- A leur réception, les plis seront revêtus d’un numéro d’ordre, de l’indication de la date et de l’heure d’arrivée sur le registre spécial contresigné par le soumissionnaire. Les plis resteront cachetés jusqu’à leur ouverture

2- Seuls peuvent être ouverts, les plis reçus dans les conditions fixées ci-dessus. 

Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et ne porte pas les mentions prévues ci-dessus, la Commission Départementale de Passation des Marchés Publics ne portera pas la responsabilité d’une erreur de destination ou d’une ouverture des plis prématurée. 

Une offre qui aurait été ouverte trop tôt pour cette raison sera rejetée et renvoyée au soumissionnaire. 

D/OUVERTURE DES OFFRES

L’ouverture des plis en un temps aura lieu le ………….. 2023 à 15 heures précises dans la salle de conférences de la Préfecture d’Ambam. Elle sera faite par la Commission Départementale de Passation des Marchés de la Vallée du Ntem. Tout prestataire concerné est libre de se présenter à ladite séance ou de se faire représenter par une personne de son choix, dûment mandatée, ayant une parfaite connaissance du dossier.
Article 7 : Offre de base

Le soumissionnaire devra obligatoirement présenter une offre de base conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres. 

Article 8 : Propositions techniques 

Des propositions techniques pourront être faites et porteront sur les variantes proposées par les soumissionnaires. 

Ces propositions techniques incluses dans l’enveloppe B comporteront :

· Une note technique justifiant l’équivalence de la solution proposée avec la solution de base du point de vue capacité de service décrivant le matériel et les matériaux mis en œuvre ;

· Les nouveaux bordereaux des prix et les nouveaux devis estimatifs établis conformément à l’article 5 ci-dessus. 

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’établir le contrat en tenant compte ou en rejetant ces propositions. 

Article 9 : Délai d’engagement 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres, délai au cours duquel l’Autorité Contractante se prononcera sur l’entreprise à retenir.

Article 10 : Attribution du marché
Le Marché est attribué au soumissionnaire dont l’offre a été déclarée conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter les travaux de façon satisfaisante et donc l’offre aura été évaluée la moins disante.
L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler la procédure d’Appel d’Offres et de rejeter toutes les offres à tout moment avant l’attribution du Marché, sans en courir la responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires affectés par sa décision, ni l’obligation de les informer des raisons de sa décision. 

Après publication des résultats, les offres non retenues sont mises à la disposition des soumissionnaires qui sont avisés. Elles seront détruites si elles ne sont pas retirées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date d’attribution. 

Article 11 : Critères d’analyse des offres

Les offres sont ouvertes en une seule fois et évaluées en trois étapes.

11.1 Examen de la conformité des pièces administratives 

a) Le dossier doit être complet et toutes pièces valides et authentiques ;

b) Le cautionnement provisoire (la garantie de soumission) doit être conforme au modèle imposé ;

c) Les offres dont le dossier administratif est conforme sont ensuite évaluées techniquement ;

L’évaluation permettra de déterminer la qualité de chaque offre et de comparer les offres entre elles sur la base suivante :

11.2 Evaluation technique

Elle sera faite selon le mode binaire. Ces critères ont été regroupés par rubriques ainsi qu’il suit :
	Pièce n°
	Désignation

	B.1
	Référence dans les réalisations similaires 

· Liste des références de l’entreprise dans le domaine des BTP pour les trois (03) dernières années en cours (dates) ;

· Au moins un (02) contrat et un (02) PV de réception de l’ouvrage réalisé 

	B.2
	Qualité du personnel

· Liste du personnel d’encadrement technique affecté au projet ;

· Photocopie légalisée du Diplôme du conducteur des travaux (au moins Technicien Supérieur ou Principal de Génie Civil avec au moins 5 ans d’expérience sur le terrain) ; 

· CV daté et signé du conducteur des travaux ;
· Photocopie légalisée du Diplôme du Chef chantier (au moins Technicien de Génie Civil, BAC F4 ou Technicien de Génie Rural avec au moins 5 ans d’expérience sur le terrain) ; 

· CV daté et signé du Chef chantier ;

	B.3
	Moyens logistiques 

· Liste du petit matériel de chantier ;

· Au moins un PICK -UP (produire photocopie de la carte grise légalisée ou contrat de location légalisé)

	B.4
	Méthodologie d’exécution des travaux 

· Note technique détaillée concernant l’organisation des travaux ;

· Organigramme du chantier ; 

· Planning détaillé d’exécution des travaux 

· Protection/sécurité des ouvriers 

	B.5
	Sous-traitance 

N’aura pas recours à un sous-traitant

	B.6
	-  Protection de l’environnement

	B.7
	-   Sécurité – Santé – Hygiène des personnels du chantier

	B.8
	Rapport de visite des lieux 

· Attestation de visite du site des travaux (suivant fiche modèle) ;

· Description de l’état des lieux (suivant fiche modèle).


La note de l’offre technique sera obtenue par addition des « oui » pour chaque critère. Si cette note est inférieure à 70% de oui, l’offre sera jugée mauvaise et exclue du classement. 

11.3 Evaluation financière

Seules les offres techniques retenues seront évaluées financièrement. L’analyse de la cohérence des prix sera faite ainsi que la vérification des montants totaux. Les erreurs de calcul seront corrigées.

La comparaison des offres retenues se fera sur la base du prix toutes taxes comprises en prenant en compte toutes les rubriques du bordereau des prix et les corrections éventuelles.

L’évaluation sera faite sur la base des critères prédéfinis. Ces critères ont été regroupés par rubrique ainsi qu’il suit :

	Sous détails des prix unitaires 

· Décomposition des prix ;

· Cohérence des rendements ;

· Pertinence des prix (la pratique des prix irréalistes est un facteur de disqualification) ;

· Pertinence de la durée de l’activité ;

	Bordereau des prix unitaires 

- concordance entre les prix en lettres et en chiffres

	Capacité financière de 16 667 000 (seize millions six cent soixante-sept mille) F. CFA


Article 12 : Classement des entreprises 

A l’issue de l’évaluation financière, l’offre évaluée la moins disant sera retenue. 

Le rapport d’analyse sera soumis à la Commission Départementale de Passation des Marchés Publics pour adoption. 

La décision portant attribution de la lettre commande sera publiée par voie de communiqué de presse ou tout autre moyen de publication d’usage dans l’administration. 

Le soumissionnaire restera lié par son offre pendant 90 jours à compter de la date de remise des offres. 

Article 13 : Monnaie de compte et de paiement 

La Monnaie de compte et de paiement est le franc CFA.

Le soumissionnaire est obligé de fournir un devis estimatif dans lequel les prix seront exprimés en francs CFA toutes taxes comprises y compris le droit de Douane, TVA (19,25%) et impôts sur le revenu. 

	RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

****************

RÉGION DU SUD

****************

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

***************

PRÉFECTURE D’AMBAM

***************

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

**************
	[image: image7.jpg]



	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

****************

SOUTH REGION

***************

NTEM VALLEY DIVISION

**************

DIVISIONAL OFFICER’S AMBAM

***************

DIVISIONAL CONTRACTS TENDERS BOARD 

***************


 
FINANCEMENT : DÉPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT

EXERCICE : 2023

AUTORISATIONS DE DEPENSE : L193026

IMPUTATION BUDGETAIRE : 57 65 201 03 330010 523314
PIÈCE 4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)
SOMMAIRE

CHAPITRE I – GENERALITES

ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE
ARTICLE 2 – PROCEDURE DE PASSATION DU PRESENT MARCHE
ARTICLE 3 – PIECES CONSTITUTIVES

ARTICLE 4 – TEXTES GENERAUX

ARTICLE 5 – ATTRIBUTIONS 

ARTICLE 6 – DOMICILE DU COCONTRACTANT 

CHAPITRE II – EXECUTION DE LA LETTRE COMMANDE

ARTICLE 7 – CONNAISSANCE DES LIEUX ET CONDITIONS GENERALES DES TRAVAUX

ARTICLE 8 – CONTENU DES PRESTATIONS

ARTICLE 9 – ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT

ARTICLE 10 – DELAI D’EXECUTION DU MARCHE
ARTICLE 11 – RECEPTION DES TRAVAUX

ARTICLE 12 – DELAI DE GARANTIE

ARTICLE 13 – RECEPTION DEFINITIVE

ARTICLE 14 – COMPOSITION DE LA COMMISSION DE RECEPTION

ARTICLE 15 – ASSURANCE

ARTICLE 16 – JOURNAL DE CHANTIER

ARTICLE 17 – SOUS-TRAITANCE

CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 18 – GENERALITES – PRIX

ARTICLE 19 – AVANCES

ARTICLE 20 – MONTANT DU MARCHE
ARTICLE 21 – MODALITES DE PAIEMENT

ARTICLE 22 – DOMICILIATION BANCAIRE

ARTICLE 23 – CAUTIONNEMENT DEFINITIF

ARTICLE 24 – RETENUE DE GARANTIE

ARTICLE 25 – PENALITES ET DOMMAGES – INTERETS

ARTICLE 26 – CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

ARTICLE 27 – BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

ARTICLE 28 – DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

ARTICLE 29 – REGIME FISCAL ET DOUANIER

ARTICLE 30 – ENREGISTREMENT ET TIMBRE

ARTICLE 31 – NANTISSEMENT

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 32 – PRESCRIPTIONS DIVERSES 

ARTICLE 33 – EDITION ET DIFFUSION

ARTICLE 34 – CAS DE FORCE MAJEURE

ARTICLE 35 – LITIGES

ARTICLE 36 – RESILIATION

ARTICLE 37 –ORDRES DE SERVICE

ARTICLE 38 – ET DERNIER – VALIDITE DU MARCHE ET ENTREE EN VIGUEUR

CHAPITRE I GENERALITES

ARTICLE 1- OBJET DE LA LETTRE COMMANDE

La présente Lettre-Commande a pour objet l'exécution des travaux de réhabilitation des salles de classe aux écoles primaires d’application d’Ambam new-Bell A et B, dans l’Arrondissement d’Ambam, sur financement des dépenses communes de fonctionnement.
ARTICLE 2 – PROCEDURE DE PASSATION DU PRESENT MARCHE
LE présent marché est passé après Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence.

ARTICLE 3 – PIECES CONSTITUTIVES 

Les pièces contractuelles constitutives du présent Marché, sont par ordre de priorité :

· La soumission ;

· Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

· Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

· Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;

· Le Sous Détail des Prix Unitaires (SDPU) ;

· Le Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) ;
· L’offre du Cocontractant dans toutes ses parties non contraires aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres ;

· Le planning actualisé des travaux approuvé ;

· Les plans d’exécution approuvés.

En cas de discordance entre les documents visés ci-dessus, c’est celui portant le rang prioritaire qui fait la loi des parties contractantes.

Toute modification des clauses du présent Marché devra faire l’objet, pour être applicable d’un avenant écrit, accepté par les parties contractantes. 

ARTICLE 4 – TEXTES GENERAUX 

Le présent marché est soumis aux textes ci-après :

1) La loi n° 2022/020 du 27 décembre 2022 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2023 ;
2) Le Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
3) Le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;
4) Le Décret n° 2003/651 du 16 avril 2003 fixant les modalités d'application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;
5) Le Décret n° 87/02 du 02 janvier 1987 portant réglementation du Service Après-Vente ;
6) Le Décret N°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;
7) Le Décret N°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;
8) L’Arrêté n° 093/CAB/PM du 05 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et les frais du Dossier d'Appel d’Offres ;
9) L’Arrêté n°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux Marchés Publics ;
10) L’arrêté n°038/CAB/PM du 15 mai 2014 mettant en vigueur les DAOs pour la passation des Marchés Publics ;
11) La Lettre circulaire n°000001/LC/PR/MINMAP/CAB du 15 janvier 2021 relative à la délivrance des quittances d’achat des Dossiers d’Appel d’Offres et leur mise à disposition aux soumissionnaires potentiels ;
12) La Circulaire n°0001/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;
13) La Circulaire n°00000006/C/MINFI du 30 décembre 2022 portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat et des Autres Entités Publiques pour l’Exercice 2023 ; 
14) La lettre circulaire № 000004/LC/MINMAP/CAB du 24 juin 2021 précisant le rôle du représentant du Ministère des Marchés Publics au sein des commissions de suivi et de recette techniques des prestations objets des marchés publics ;

15) Les normes en vigueur.
ARTICLE 5 – ATTRIBUTIONS.

Pour l’exécution des dispositions de la présente Lettre-Commande, il est précisé que :

· Les attributions de Maître d’Ouvrage sont dévolues au Ministre des Finances ;
· Les attributions de Maître d’Ouvrage Délégué sont dévolues au Délégué Départemental de l’Education de Base de la Vallée du Ntem ;
· Les attributions de l’Autorité Contractante sont dévolues au Préfet de la Vallée du Ntem ;
· Les attributions de Chef de Service du Marché sont exercées par le Délégué Départemental de l’Education de Base de la Vallée du Ntem ;
· Les attributions de l’Ingénieur sont exercées par le Chef de Service Départemental du Patrimoine de l’Etat de la Vallée du Ntem.

ARTICLE 6 – DOMICILE DU CO-CONTRACTANT

Pour l’exécution de la présente Lettre-Commande, le Cocontractant élit domicile à Ambam, B.P: ____________, Tel. ________________________ 

En cas de changement de domicile sans informer l’Administration, toutes les notifications destinées au Cocontractant seront adressées au Maire de la Commune d’Ambam.
Dans les quinze (15) jours qui suivent la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux par le Préfet de la Vallée du Ntem, le Cocontractant devra soumettre à l’agrément de l’Autorité Contractante, un représentant habileté à recevoir les notifications d’Ordre de Service, et à signer au nom du Cocontractant le courrier destiné à l’administration.

En outre, le Cocontractant fournira à l’Ingénieur une liste nominative des agents ayant reçu délégation de signature, avec indication éventuelle des limites de celle-ci.

Cette liste devra obligatoirement être signée par le signataire de la Lettre Commande et comporter un exemplaire de la signature des personnes ayant reçu délégation de signature.

Cette liste devra comporter au minimum la délégation de signature accordée au responsable du chantier, pour la signature contradictoire des prises en attachement.
CHAPITRE II – EXECUTION DU MARCHE
ARTICLE 7 – CONNAISSANCE DES LIEUX ET CONDITIONS GENERALES DES TRAVAUX

Le Cocontractant est supposé avoir visité et examiné l’emplacement des travaux et des environs afin d’avoir la parfaite connaissance avant la remise de son offre des caractéristiques, de l’emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l’importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier, des installations nécessaires, et aussi :

· Des conditions générales d’exécution des travaux, en particulier des équipements nécessaires pour ceux-ci ;

· Des conditions physiques propres à l’emplacement des travaux, de la nature des sols, de la nature en quantité et en qualité des matériaux rencontrés en surface, ou susceptibles d’être rencontrés dans le sous-sol ;

· Des conditions météorologiques et sismiques locales, normales et exceptionnelles, de leurs conséquences (ruissellement, épuisement d’eau, etc.) des abords, des possibilités d’inondation et des positions de la nappe phréatique ;

· Des conditions locales, particulièrement des conditions de fourniture et de stockage des matériaux ;

· Des moyens de communication, de transport, des possibilités de fourniture en eau, électricité, carburant, de la disponibilité en main d’œuvre ;

· De toutes les contraintes résultant de la législation sociale et du régime fiscal et douanier qui lui est applicable ;

· De l’éventuelle présence à proximité d’autres entreprises travaillant également par de lettres – commandes distinctes, à la réalisation d’autres ouvrages.

Et d’une manière générale, il est supposé se procurer de toutes les informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d’influencer les conditions d’exécution des travaux ou leurs prix seront rémunérés dans le cadre de l’exécution de ces travaux.

Le Cocontractant sera seul et pleinement responsable des accidents et dommages de toute nature qui adviendraient, à l’occasion des travaux, à son personnel, à des membres de l’Administration, à son matériel, au cours de l’exécution de la présente lettre commande.

A ce titre, il ne pourra se prévaloir d’aucune erreur, omission ou imprécision du Cahier de charges. Il règlera le cas échéant, les dommages sans intervention de l’Administration.
ARTICLE 8 – CONTENU DES PRESTATIONS
Les travaux et les prestations objet du présent Marché comprennent tous les ouvrages prévus dans le cadre du détail quantitatif et estimatif et définis par les plans.

Ces travaux sont décrits dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et définis par les plans.

Ils seront définis en détail par les plans d’exécution réalisés par le Cocontractant.

Les plans annotés ne deviendront contractuels qu’après approbation par l’ingénieur. Cette approbation ne diminuant en rien la responsabilité du Cocontractant sur la conception et l’exécution des ouvrages.

ARTICLE 9 – ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT

Le Cocontractant est responsable vis-à-vis de l’Autorité Contractante, de l’organisation et de la conduite du chantier, de la qualité des matériaux et fournitures dont la charge lui incombe, employés par lui, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier et de la bonne exécution des travaux.

Les travaux seront exécutés conformément aux plans et spécifications techniques selon les règles de l’art conformément aux techniques et pratiques en usage.

A cet effet, le Cocontractant devra prendre toutes les mesures pour fournir tous les moyens nécessaires et engager tout le personnel spécialisé.

Le cocontractant reste responsable de la totalité du chantier, y compris des interventions de ses sous-traitants agréés. Il lui appartient en outre d’assurer la conduite des prestations des sous-traitants dont le concours lui est assuré pour les différents corps d’état, leur intervention en temps utile sous sa direction et la bonne exécution des ordres donnés par l’Ingénieur.

Le Cocontractant devra assurer la protection et la sécurité des ouvrages existants pendant l’exécution des travaux.

En outre il devra tenir constamment à jour un planning d’avancement des travaux et le communiquer régulièrement à l’Ingénieur. 

Il sera par ailleurs tenu de signer au jour le jour les rapports journaliers établis par le conducteur des travaux.

Le Cocontractant devra présenter à l’Ingénieur tous les intervenants du chantier.

ARTICLE 10 – DELAI D’EXECUTION DE LA LETTRE COMMANDE

L’ensemble des travaux faisant l’objet de la présente Lettre Commande devra être terminé dans un délai de deux (02) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Ce délai comprend la période d’installation de l’entreprise, le temps nécessaire à l’aménagement des accès au chantier, aux études qu’il aura à effectuer, les délais que se réserve l’administration pour vérifier le projet d’exécution de l’entreprise, la durée d’approvisionnement quel qu’en soit l’origine, le temps nécessaire à l’exécution des clauses techniques particulières et textes références ainsi que les périodes de pluies.

Si, par suite des travaux supplémentaires ou des circonstances quelconques, le Cocontractant s’estimait raisonnablement fondé à présenter une demande de prorogation de délai, cette demande serait examinée par l’Administration.

ARTICLE 11 – RECEPTION DES TRAVAUX

Une réception aura lieu à la fin des prestations quand tous les essais et épreuves à caractère technique donneront satisfaction et que les travaux pourront être livrés au Maître d’Ouvrage Délégué.

Pour éviter toute contestation, le Cocontractant est tenu de demander la réception par lettre recommandée ou message porté contre décharge adressé au Maître d’Ouvrage Délégué ou à l’Autorité Contractante et à l’Ingénieur.

Cette demande devra parvenir un (01) mois au moins avant la date à laquelle il estimera terminer les prestations.

Il sera rédigé un procès-verbal de réception indiquant les circonstances dans lesquelles les contrôles auront eu lieu et spécifiant éventuellement les rectifications ou mises au point à apporter avant la réception.

Si le Maître d’Ouvrage Délégué désire prendre possession des parties d’ouvrage entièrement terminées avant achèvement complet de la Lettre Commande, il sera procédé à des réceptions provisoires partielles. Dans cette hypothèse, il est précisé que la dernière réception provisoire de l’ensemble de la Lettre Commande permettra de définir la date à laquelle le Cocontractant a achevé les prestations.

ARTICLE 12 – DELAI DE GARANTIE 

Le délai de garantie est fixé pour toutes les prestations dans le présent marché à douze (12) mois, à compter de la date de la réception provisoire des travaux.

Ce délai sera prolongé jusqu’à ce que les travaux aient été mis en état de réception technique définitive. Jusqu’au moment de cette réception, l’entrepreneur devra assurer à sa charge, toutes les réparations ou réfections quelles qu’elles soient.

ARTICLE 13 – RECEPTION DEFINITIVE 

La réception définitive sera prononcée à l’expiration du délai de garantie et dans les mêmes conditions que la réception provisoire, après exécution par les soins et aux frais du Cocontractant des remises en état lui incombant.

La présente de la lettre-commande ne sera considérée comme finalement exécutée que sur délivrance par le Maître d’Ouvrage Délégué, d’un procès-verbal de réception définitive.

Le Maître d’Ouvrage Délégué ne sera responsable vis-à-vis du Cocontractant d’aucun fait résultant de l’exécution de la présente lettre-commande si ce fait n’a pas fait l’objet d’une réclamation écrite de la part du Cocontractant, avant la délivrance du procès-verbal de réception définitive, Nonobstant la délivrance du procès-verbal de réception définitive, le Cocontractant et le Maître d’Ouvrage Délégué resteront engagés par toute obligation contractée en vertu de la présente Lettre-Commande avant la date de la réception définitive, et non satisfait à cette date. A cet effet, la Lettre Commande sera considérée comme restant en vigueur entre les parties.

La main – levée de la retenue de garantie sera donnée au Cocontractant après signature du procès-verbal de réception définitive, sur demande écrite de celui-ci, par l’Autorité Contractante. 

ARTICLE 14 – COMPOSTION DE LA COMMISSION DE RECEPTION

La commission de réception sera composée de :

· Le Maitre d’Ouvrage Délégué ou son Représentant : Président ;
· Le Représentant de l’Autorité Contractante : Membre ;

· Le Chef de Service Départemental du Patrimoine de l’Etat de la Vallée du NTEM, Ingénieur du Marché : Rapporteur ;
· Le Délégué Départemental de l’Education de Base de la Vallée du Ntem, Chef de Service du Marché : Membre ;
· Le Délégué Départemental des Marchés Publics de la Vallée du Ntem ou son Représentant : Observateur

· Le Comptable Matières : Membre

· Le Cocontractant : Membre 

· Tout autre membre désigné à l’initiative du Maître d’Ouvrage Délégué en raison de son expertise

ARTICLE 15 – ASSURANCE

15.1 Assurance

Avant tout commencement d’exécution (et sans pour autant diminuer ses obligations), le Cocontractant devra contracter une assurance globale du chantier.

Cette assurance à établir au bénéfice de l’Autorité Contractante, et du Cocontractant aura pour but de couvrir les risques afférents :

· Aux dommages matériels pouvant être causés aux constructions du fait de l’effondrement partiel ou total des ouvrages en construction ;

· Aux désordres causés, le cas échéant, aux constructions et ouvrages voisins ;

· Aux conséquences pécuniaires des responsabilités incombant au constructeur selon les articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés au propriétaire ou aux tiers du fait des sinistres garantis.

Le Cocontractant est tenu de fournir à l’Autorité Contractante une copie de la police d’assurance contractée pour le chantier et une attestation précisant que le Cocontractant et l’Autorité Contractante sont effectivement couverts pour les risques énumérés ci-dessus.

Le règlement du premier décompte des travaux sera subordonné à la production des pièces justificatives de l’assurance globale du chantier.

Le Cocontractant sera tenu de fournir sur demande de l’Autorité Contractante les pièces justificatives du paiement régulier des primes d’assurance et continuité de l’assurance globale de chantier pendant toute la période de construction, jusqu’à la réception provisoire des travaux.
ARTICLE 16 – JOURNAL DE CHANTIER

16.1 Un journal de chantier sera tenu par l’entreprise où seront consignés : 

· Les conditions atmosphériques ;

· Les travaux exécutés dans la journée ainsi que la liste du personnel et du matériel pour ces travaux ;

· Les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement de la Lettre Commande (notifications, résultats d’essais et attachements) ;

· Les réceptions des matériaux et agréments de toutes sortes ;

· Les incidents ou détails de toutes sortes présentant quelques intérêts du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages et de la durée réelle des travaux.

Le Cocontractant peut consulter et viser le journal de chantier et demander consignation par l’Ingénieur des incidents et observations susceptibles de donner lieu à réclamations de sa part.

Il disposera d’un délai de dix jours pour présenter ses réserves explicitées par écrit sur les inscriptions portées au journal par le représentant de l’Autorité Contractante.

Passé ce délai, l’entreprise est considérée comme ayant effectué lesdites inscriptions. Pour toute réclamation éventuelle du Cocontractant, il ne pourra être fait état que des évènements ou documents mentionnés par l’Autorité Contractante ou consignés à la demande du cocontractant en temps voulu au journal de chantier.

     16.2 Dans la phase transitoire éventuelle entre le commencement des travaux et la présence à temps complet de l’Autorité Contractante sur le chantier, le Cocontractant devra tenir à la disposition de l’Autorité Contractante sur le chantier, le Cocontractant devra tenir à la disposition de l’Ingénieur un journal de chantier où seront consignés les renseignements indiqués ci-dessus

Ce journal sera signé contradictoirement par l’Ingénieur et le Cocontractant à chaque visite de chantier ou pour toute réclamation éventuelle du Cocontractant.

ARTICLE 17 – SOUS-TRAITANCE

Il n’est pas prévu de sous-traitance dans le cadre du présent Appel d’Offres.

CHAPITRE III-DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 18 - GENERALITES – PRIX

Le Cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les sujétions imposées pour l’exécution des prestations et de toutes les conditions locales susceptibles d’influer sur cette exécution.

18.1 – définition des prix


Les prix unitaires figurant au détail estimatif et bordereau de prix sont établis pour l’exécution de la lettre commande selon les spécifications techniques et de tout le matériel nécessaire et toutes sujétions.


Ces prix comprennent :

· toutes dépenses de salaires, indemnités, charges diverses relatives à son personnel, les prix d’achat des équipements,

· Les frais de transport et de transbordement au lieu de livraison,

· Les frais généraux, faux frais, aléas, bénéfices et sujétions de toute nature nécessaire à la parfaite exécution des équipements demandés.

18.2 – Caractère des prix unitaires

Les prix unitaires déterminés dans le bordereau de prix sont fermes et non révisables.

Article19 : Avances

19.1. Le Maître d’Ouvrage Délégué accordera sur la demande de l’adjudicataire de la Lettre Commande, une avance de démarrage des travaux égale à 20% du montant de la Lettre Commande.

19.2   Cette avance est cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur, et remboursée par déduction sur les acomptes à verser à l’entrepreneur pendant l’exécution de la Lettre Commande.

19.3
La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant de la Lettre Commande.
19.4
Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d’Ouvrage Délégué donnera la mainlevée de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse de l’entrepreneur.

19.5
La possibilité d’octroi d’avance de démarrage et/ou d’avance sur approvisionnement doit être expressément stipulée dans le dossier d’appel d’offres.

ARTICLE 20 – MONTANT DE LA LETTRE COMMANDE

Le montant de la Lettre Commande est arrêté à la somme HTVA de : _______________________________ (en lettres et en chiffres) francs CFA, soit : _____________________________ (en lettres et en chiffres) Francs CFA Toutes Taxes Comprises.
ARTICLE 21 – MODALITES DE PAIEMENT

21.1. Constatation des travaux exécutés
Avant le 30 de chaque mois, l'entrepreneur et l'Ingénieur établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement. 

21.2. Décompte mensuel
Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, l'entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires à l'Ingénieur, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution de la lettre commande, depuis le début de celle-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé à l'entrepreneur. Le décompte du montant des taxes fera l'objet d'une écriture d'ordre entre les budgets du Maître d'Ouvrage Délégué et du Ministère en charge de Finances.

Le montant HTVA de l'acompte à payer à l'entrepreneur sera mandaté comme suit :
· 97,8% ou 94.5% versé directement au compte de l’entrepreneur ;
· 2,2% ou 5,5% versé au trésor public au titre de l'AIR par l’entrepreneur.
L'Ingénieur disposera d'un délai de sept (07) jours pour transmettre au Maitre d’Ouvrage Délégué de la Lettre Commande les décomptes qu'il a approuvés.

Le Maitre d’Ouvrage Délégué dispose d'un délai de. 21 jours maxi pour précéder à la signature des décomptes et leur transmission au comptable chargé du paiement.

Le représentant local du Ministère des Marchés Publics recevra une copie des décomptes provisoires.

ARTICLE 22 – DOMICILIATION BANCAIRE

Le Maitre d’Ouvrage Délégué se libèrera des sommes dues au titre de l’exécution du présent Marché par virement bancaire effectué sur le compte numéro ____________________, Ouvert par le cocontractant auprès de _________________________, Agence de _____________

ARTICLE 23 – CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Le Cocontractant devra constituer, dans un délai de vingt (20) jours après la notification de la Lettre Commande un cautionnement définitif d’un montant égal à trois pour cent (3%) de celui de la Lettre Commande. Cette caution devra être délivrée par un établissement bancaire de premier choix agréé par le Ministère chargé des Finances de la République du Cameroun.

La mainlevée de la caution sera donnée après la réception provisoire des travaux.

ARTICLE 24 – RETENUE DE GARANTIE
Au titre de la garantie des ouvrages réceptionnés, il sera opéré sur le montant toutes taxes comprises de chaque décompte provisoire, une retenue de dix pour cent (10%).

Elle pourra être remplacée par une caution personnelle et solidaire délivrée par un établissement bancaire agrée par la COBAC.

La retenue de garantie sera restituée ou la caution correspondante libérée après réception définitive des travaux sur demande écrite du cocontractant.

ARTICLE 25 – PENALITE ET DOMMAGES – INTERETS

25.1 – Pénalités de retard

(1) En cas de dépassement du délai contractuel imputable au titulaire du Marché, il lui est appliqué une pénalité de retard, dont le montant est, sauf spécification contraire au marché, fixé comme suit :

a) Un deux millième (1/2000e) du montant TTC du Marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au –delà du délai contractuel fixé par marché,

b) Un millième (1/1000e) du montant TTC  du Marché de base par jour calendaire de retard au –delà du trentième jour.

(2) Pour les Marchés à tranches conditionnelles, les délais et montants à prendre en compte sont ceux de la tranche considérée.

(3) La remise des pénalités de retard d’un Marché ne peut être prononcée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué qu’après avis favorable de l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics.

(4) La copie de la décision de remise des pénalités, soutenue par l’avis favorable ci –dessus mentionné, est transmise à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics à toutes fins utiles.

25.2 – Pénalité de retard de remise des documents contractuels

· Représentant du Cocontractant : 10 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

· Domicile du Cocontractant : 10 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

· Liste du personnel et du matériel : 20 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

· Assurances : 20 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

· Cautionnement définitif : 20 000F/j de retard au-delà de vingt (20) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

· Programme d’exécution : 50 000F/j de retard au-delà de trente (30) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ; 

Il n’est pas prévu de prime en cas d’avancement sur le délai contractuel.

25.3 – Pénalité pour défaut d’exécution

· Non remplissage du journal de chantier constaté lors des visites : 10 000F/visite

1. Indisponibilité du journal de chantier lors des visites : 20 000F/visite

2. Le montant cumulé des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base avec ses avenants, le cas échéant, sous peine de résiliation.

ARTICLE 26 – CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) (cf. CCTP LC)
ARTICLE 27 – BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (cf. BPU LC)
ARTICLE 28 – DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (cf. DEQ LC)
ARTICLE 29 – REGIME FISCAL ET DOUANIER

La présente Lettre-Commande est assujettie au régime fiscal et douanier en vigueur au Cameroun.

ARTICLE 30 – ENREGISTREMENT ET TIMBRE

Sept (07) exemplaires originaux de la présente Lettre Commande seront enregistrés et timbrés par les soins et aux frais du Cocontractant, conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 31 – NANTISSEMENT

En vue de l’application du régime de nantissement prévu par le Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics sont désignés comme suit :

· Service chargé de la liquidation de la présente Lettre Commande : Délégué Départemental de l’Education de Base de la Vallée du Ntem, Ordonnateur des Crédits ;
· Autorité chargé de la validation de la dépense : Contrôleur Départemental des Finances de la Vallée du Ntem :
· Comptable chargé de l’ordonnancement des paiements : Le Receveur des Finances d’Ambam ;
· Autorités compétentes pour fournir les renseignements énumérés au décret précité : l’Autorité Contractante, le Maître d’Ouvrage Délégué et l’ingénieur.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 32 – PRESCRIPTIONS DIVERSES

32.1 – Sécurité du personnel

Le Cocontractant devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de son personnel appelé à travailler avec lui pendant toute la durée des prestations.

32.2- Gardiennage

Le gardiennage des équipements appartenant au Cocontractant sera assuré par ses soins et à ses frais.

32.3– Avaries et destruction d’ouvrages

Le Cocontractant devra veiller à éviter toute avarie à toute installation sur le site. 

La réparation de ces avaries ou dommages s’effectuera aux frais du Cocontractant.

Dans le cas où le cocontractant estimerait que les travaux faisant l’objet de la présente Lettre Commande nécessiteraient la destruction partielle ou totale d’ouvrages existants, le Cocontractant pourra opérer ces destructions après autorisation de l’Ingénieur du contrôle, il sera tenu de les faire reconstruire à ses frais dans leurs caractéristiques antérieures.

32.4– Remise en état des lieux

A la fin des travaux du présent marché, le Cocontractant sera tenu de procéder à la remise en état des lieux, à l’enlèvement de tout matériau, matériel ou résidu provenant de la présence de son chantier à ses frais.

32.5– Implantation

Le Cocontractant procèdera aux opérations d’implantation, piquetage et nivellement, matérialisation du tracé qu’il fera approuver à l’Ingénieur. Sa responsabilité ne sera pas atténuée par le visa de l’Ingénieur du contrôle.

Les frais de tous ces travaux topographiques seront inclus dans les prix de la Lettre Commande.

32.6– Réunion de chantier

Une réunion de chantier sera tenue toutes les semaines.

32.7- Visa préalable au paiement des décomptes et factures des Marchés Publics

Conformément à l’article 47 (point f) du Code des Marchés Publics, le décompte définitif des prestations relatives aux Marchés Publics doit être revêtu du visa préalable des représentants locaux du Ministère des Marchés Publics, avant leur transmission à l’Ordonnateur pour suite de la procédure.

ARTICLE 33 – EDITION ET DIFFUSION

Quinze (15) exemplaires de la présente Lettre-Commande seront édités et diffusés par l’Autorité Contractante.

ARTICLE 34 – CAS DE FORCE MAJEURE

Aucune des parties ne sera réputée avoir failli à ses engagements contractuels dans la mesure où l’exécution de ses obligations serait retardée, entravée ou empêchée pour un cas de force majeure.

Ne pourront être considérés comme cas de force majeure que les actes, situations ou évènements échappant au contrôle des parties et présentant un caractère imprévisible et irrésistible.

Le Cocontractant ne verra sa responsabilité déchargée que s’il avertit par écrit l’Autorité Contractante de son intention d’invoquer ce cas de force majeure et ce, avant la fin du vingtième (20è) jour suivant l’évènement.

En tout état de cause, il appartient à l’Autorité Contractante d’apprécier les cas de force majeure évoqués et les preuves fournies par le Cocontractant.

ARTICLE 35 – LITIGES

Tout litige survenant entre les deux parties dans le cadre de l’exécution de la présente Lettre Commande, fera l’objet d’une tentative de conciliation par entente directe.

Au cas où un règlement à l’amiable ne serait pas possible, les différends seront portés devant les juridictions compétentes. 

ARTICLE 36 – RESILIATION

Le présent Marché ne pourra être résilié que conformément aux dispositions du décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

Dès notification d’une décision de résiliation, le Cocontractant prendra des dispositions pour arrêter toutes prestations en cours.

ARTICLE 37 : ORDRES DE SERVICES

Les différents ordres de services sont établis et notifiés comme suit :

37. 1 –L’Ordre de Service de démarrage des travaux est signé par l’Autorité Contractante et notifié par le Maître d’Ouvrage Délégué.

37. 2 –Les Ordres de Service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront signés par le Maître d’Ouvrage Délégué et notifiés par l’Ingénieur du Marché.

37. 3 –Les Ordres de Service valant mise en demeure seront signés et notifiés par le Maître d’Ouvrage Délégué avec copie à l’Ingénieur du Marché et au Chef de Service du Marché.

37. 4 –Les Ordres de Service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans l’ouvrage pendant la période de garantie seront signés par le Maître d’Ouvrage Délégué et notifiés par l’Ingénieur après sa proposition.

N.B. : Le Cocontractant de l’administration dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.
ARTICLE 38 ET DERNIER – VALIDITE ET ENTREE EN VIGUEUR

La présente Lettre-Commande ne deviendra valide qu’après sa signature par le Préfet de la Vallée du Ntem, Autorité Contractante et entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant.


	RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

****************

RÉGION DU SUD

****************

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

***************

PRÉFECTURE D’AMBAM

***************

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

**************
	[image: image8.jpg]



	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

****************

SOUTH REGION

***************

NTEM VALLEY DIVISION

**************

DIVISIONAL OFFICER’S AMBAM

***************

DIVISIONAL CONTRACTS TENDERS BOARD 

***************


FINANCEMENT : DÉPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT

EXERCICE : 2023

AUTORISATIONS DE DEPENSE : L193026

IMPUTATION BUDGETAIRE : 57 65 201 03 330010 523314
PIÈCE 5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

SOMMAIRE

CHAPITRE I : GENERALITES 

ARTICLE 1 : INTRODUCTION

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

ARTICLE 3 : DESCRIPTION DES TRAVAUX 

ARTICLE 4 REFERENCE TECHNIQUE

ARTICLE 5 GENERALITES

5.1 LES ESSAIS 

5.2 ESSAIS D’ETUDES

5.3 ESSAIS DE RECEPTION DE MATERIAU SUR LE CHANTIER

5.3 ESSAIS DE CONTROLE DE MISE EN ŒUVRE

5.5 AMENEE DE L’EQUIPEMENT ET DU MATERIEL 

5.6 FOURNITURE DES MATERIAUX

5.7 EMPLACEMENT MIS A LA DISPOSITION DU COCONTRACTANT

5.8 TRANSPORT DE MATERIEL LOURD 

5.9 INTEMPERIES ET SUSPENSION DES TRAVAUX

ARTICLE 6 : JOURNAL DE CHANTIER ET REUNION

ARTICLE 7 : PROGRAMME DES TRAVAUX

ARTICLE 8 : PLAN DE RECOLLEMENT

CHAPITRE II : PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE 9 : PROVENANCE DES MATERIAUX

ARTICLE 10 : LABORATOIRE ET CONTROLE DE QUALITE

ARTICLE 11 : QUALITE DES MATERIAUX

CHAPITRE III : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 12 : GENERALITES

ARTICLE 13 : DEFINITION DES TRAVAUX A REALISER

ARTICLE 14 : DOCUMENTS D’EXECUTION

ARTICLE 15 : MATERIAUX POUR BETON ET MORTIER 

ARTICLE 16 : DESCRIPTION DES TACHES

ARTICLE17 : CONDITIONS GENERALES D’EVALUATON 
ARTICLE 18 : CONSISTANCE DES PRIX 

ARTICLE 19 : DEFINITION DES PRIX ET EVALUATION DES TRAVAUX 

ARTICLE 20 : INSTALATION DU CHANTIER 

ARTICLE 21 : SANCTIONS ET PENALITES 

CHAPITRE I : GENERALITES
Article 1 : Introduction


Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour but de définir la qualité des matériaux, la consistance et le mode d’exécution des travaux à réaliser suivant les règles de l’art et conformément aux documents constitutifs du Marché. Il a été établi pour préciser et compléter les indications du devis estimatif et des pièces graphiques nonobstant les clauses du contrat.

Les dénominations utilisées dans le présent CCTP sont conformes à la réglementation en vigueur :
· Le Maitre d’Ouvrage Délégué : Le Délégué Départemental de l’Education de Base de la Vallée du Ntem ; 

· L’Autorité Contractante : Le Préfet de la Vallée du Ntem ;

· Le Chef de Service du Marché : Le Délégué Départemental de l’Education de Base de la Vallée du Ntem ; 

· Ingénieur du Marché : le Chef de Service Départemental du Patrimoine de l’Etat de la Vallée du Ntem ;
· Le contrôleur externe : le Délégué Départemental des marchés Publics de la Vallée du Ntem.
ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

La consistance des travaux à réaliser est détaillée dans le présent CCTP, au bordereau des prix nomenclature des tâches et au détail estimatif.

ARTICLE 3 : DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 PRESTATION D’INTERET COMMUN

Ces travaux comprennent notamment l’installation du chantier, le terrassement, les fondations, la maçonnerie, l’élévation, la charpente, la couverture, l’électricité, le plafond, la menuiserie métallique, la peinture, l’assainissement etc.
ARTICLE 4 : REFERENCE TECHNIQUE 

Le présent Cahier de Clauses Techniques Particulières désigné par le terme CCTP fait partie des pièces contractuelles de la Lettre Commande.

Il définit les normes et spécifications applicables ainsi que les méthodes d’exécution des travaux et de mise en œuvre des matériaux.

Le Cocontractant est autorisé à utiliser toutes les normes à condition que celles-ci soient couramment admises et conduisent à des résultats de qualité égale ou supérieure.

Ces normes doivent être préalablement soumises à l’approbation de l’Ingénieur avec pièce à l’appui ; l’Ingénieur justifie sa décision pour accepter ou rejeter une norme. 
ARTICLE 5 : GENERALITES
1. LES ESSAIS 

Les essais en laboratoire et en place sont conduits conformément à l’opératoire de l’AFNOR (France) du MPC (France) ou à défaut de l’AASHO et de l’ASTM (Etats-Unis), en vigueur le premier jour du mois qui précède la date limite de la remise des offres. 

Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes aux stipulations de la lettre commande et prescription des normes AFNOR homologuées, les normes applicables étant celles en vigueur le premier jour du mois qui précède la date limite de remise des offres.  

En ce qui concerne le vocabulaire des essais de laboratoire et des documents émis par les laboratoires d’essais, les termes fondamentaux et leurs définitions sont conformes à la norme NFX 10-001 et NFP 080-500 (condition générale minimale d’un procès-verbal d’essai de matériaux). 

5.2 ESSAIS D’ETUDES 

Le Cocontractant doit effectuer toutes les recherches et les essais de laboratoire nécessaires pour vérifier la conformité des matériaux, déterminer les dosages, les compositions des mélanges et des bétons, les traitements et les différents apports, qui permettent de répondre aux critères d’utilisation des divers matériaux et stipulations techniques requises. 

Le Cocontractant doit effectuer tous les essais de formulation et de convenance sur les matériaux composites utilisés sur le chantier.

A partir des pièces et documents joints au Dossier d’Appel d’Offres, le cocontractant effectue les vérifications qu’il juge nécessaires, afin de pouvoir signaler et rectifier les anomalies, erreurs ou omissions éventuelles.

Tous ces essais et vérifications sont à la charge du cocontractant qui remet ses conclusions à l’Ingénieur. 

Après avoir effectué toutes les vérifications nécessaires, l’Ingénieur pourra donner par écrit son agrément ou prescrire une nouvelle recherche ou des essais complémentaires.

5.3 ESSAIS DE RECEPTION DE MATERIAU SUR LE CHANTIER

Le Cocontractant est tenu de réaliser les essais de réception selon la cadence fixée ci-après dans ce CCTP. Les résultats seront présentés à l’Ingénieur qui, après avoir effectué toutes les vérifications nécessaires pourra donner son autorisation écrite pour l’utilisation du matériau concerné. L’Ingénieur se réserve le droit de demander des essais supplémentaires au Cocontractant ou de réalisé toutes les vérifications jugées nécessaires avec son propre matériel ou en faisant appel à un laboratoire spécialisé et agréé.

La liste non exhaustive des essais de réception des matériaux est la suivante :

· Analyse granulométrique ;

· Propreté des granulats ;

· Équivalent de sable ;

5.4 ESSAIS DE CONTROLE DE MISE EN ŒUVRE

Le Cocontractant a l’obligation de réaliser son autocontrôle conformément à ceux prévus plus loin dans le CCTP. Le contrôle de la mise en œuvre du béton se fera par la mesure de l’affaissement au cône d’ABRAMS et par la mesure de la résistance à la compression simple à 7 jours et à 28 jours. 

Toutefois l’Ingénieur se réserve le droit de faire toutes vérifications jugées indispensables avec son propre matériel et de recourir à tout autre moyen pour s’assurer que la mise en œuvre s’est opérée selon les règles de l’art. Il pourra notamment avoir recours à la mesure de la résistance des bétons au Scléromètre. 

Le Cocontractant sera tenu d’effectuer toutes reprises ordonnées par l’Ingénieur. 

5.5 AMENEE DE L’EQUIPEMENT ET DU MATERIEL 

Le Cocontractant effectue toutes les démarches nécessaires pour s’assurer que la livraison des équipements et du matériel importé soit effectué dans les délais compatibles avec le planning des travaux et que toutes les dispositions soient prises pour leur expédition sur le chantier.

L’Ingénieur vérifiera la conformité du matériel amené sur le chantier à l’offre titulaire.

5.6 FOURNITURE DES MATERIAUX

Matériaux locaux

Le Cocontractant choisi et visite toute source locale de matériaux et prend les dispositions nécessaires pour leur achat et leur transport sur le site des travaux.

Matériaux importés 

Le Cocontractant passe les commandes chez les entrepreneurs pour les matériaux à importer suffisamment à l’avance pour permettre leur fabrication, expédition et livraison à temps sur le chantier, afin qu’ils puissent être utilisés comme prévus dans le calendrier des travaux ; il doit tenir compte notamment des délais de dédouanement.

5.7 EMPLACEMENT MIS A LA DISPOSITION DU COCONTRACTANT

Si sur la base des plans et pièces techniques du Dossier d’Appel d’Offres (DAO), les emplacements mis à la disposition par l’Administration sont insuffisants ou mal situés eu égard à sa propre organisation sur le chantier, le Cocontractant est tenu de s’informer de la disponibilité d’autres emplacements. Dans l’hypothèse où de l’avis du Cocontractant, les emplacements ainsi demeurent insuffisants ou mal situés, il doit s’assurer de la recherche des terrains supplémentaires, puis effectuer les formalités d’achat ou de location avant de procéder à leur aménagement. Il prend en charge les coûts de recherche, formalités et préparation de ces terrains en vue de l’établissement de ces installations et aires de stockage et de la préparation des emprunts et carrières. L’implantation et l’aménagement de ces terrains doivent être approuvés par l’Ingénieur qui ne peut les refuser sans raison valable. 

Quel que soit le choix du Cocontractant quant à l’implantation de ces emplacements pour installation de chantier, aire de stockage ou carrières, il demeure entièrement responsable de l’achèvement des travaux dans les délais prévus. 

5.8 TRANSPORT DE MATERIEL LOURD 

Le Cocontractant doit tenir compte des limitations éventuelles des charges sur les routes et ponts existants. Il est tenu de charger le matériel sur les remorques à essieux multiples afin d’assurer une distribution de la charge totale respectant les limites prescrites par le code de la route. 

5.9 INTEMPERIES ET SUSPENSION DES TRAVAUX

Il appartient au Cocontractant de fournir chaque semaine les relevés pluviométriques écoulés.

Au cas où une station officielle ne serait pas implantée dans la zone climatique représentative du chantier, le Cocontractant aura à charge la mise en place et le fonctionnement d’un pluviomètre implanté sur le chantier. Les coûts correspondants sont inclus dans le prix d’installation de chantier.

L’Ingénieur pourra prescrire par Ordre de Service la suspension des travaux réalisés sous intempéries sans que le Cocontractant puisse élever une réclamation de ce fait.

Dans ce cas, le délai contractuel sera prolongé d’autant de jour calendaire qu’il s’en sera écoulé entre la date de suspension et la date de reprise des travaux, à condition que cela soit prévu dans l’Ordre de Service.

ARTICLE 6 : JOURNAL DE CHANTIER ET REUNION

Le journal de chantier sera rédigé et signé chaque jour par le représentant du Cocontractant sur le chantier et éventuellement par le représentant de l’Ingénieur. Il sera établi conjointement suivant un modèle défini et devra contenir au minimum les informations journalières suivantes :

· Les conditions atmosphériques ;

· Les travaux exécutés dans la journée, le personnel et le matériel employé ;

· L’avancement des Travaux ;

· Les prescriptions imposées ;

· Les quantités détaillées des Travaux ;

· Les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement de la lettre commande ;
· Des réceptions et agrément ;

· Les incidents, accidents et événements qui pourraient avoir une incidence ultérieure sur la tenue des ouvrages ou le déroulement du chantier ;

· Les non – conformités ;

· Les visites officielles.

Une réunion hebdomadaire à laquelle participeront obligatoirement le Cocontractant et l’Ingénieur permettra de discuter des points relatifs à l’exécution de la lettre commande, d’évaluer l’avancement des travaux, et de préciser tout élément n’ayant pas reçu une définition suffisamment claire dans les termes du contrat ou avant le début des Travaux.

L’Ingénieur pourra modifier la périodicité des réunions sans que celle-ci puisse être supérieure à 15 jours.

Les réunions hebdomadaires permettent à l’Ingénieur d’avoir une idée précise de l’évolution du chantier et de définir a priori les actions à entreprendre pour respecter les conditions de la lettre commande.

Ces réunions font l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’Ingénieur et signé par le Cocontractant et celui-ci également.

ARTICLE 7 : PROGRAMME DES TRAVAUX

Le programme des Travaux doit préciser :

· Les descriptions des dispositions et méthodes envisagées pour l’exécution des Travaux ;

· Les matériels utilisés ;

· Le personnel d’encadrement, de direction de chantier ;

· Le planning d’exécution ;

· Les plans d’exécution ;

· Toute information qui pourrait être utile à l’Ingénieur pour organiser le contrôle.

Ce programme sera révisé au cours de l’exécution du chantier en tant que de besoin.

ARTICLE 8 : PLAN DE RECOLLEMENT

Le Cocontractant fournira à l’Ingénieur, en trois (3) exemplaires les plans de recollement des Travaux réalisés au plus tard le jour de la réception provisoire des Travaux y compris les réceptions partielles.

Ces plans se présentent sous la forme de matricule de bâtiment mentionnant la localisation, la nature, les quantités, les dates d’exécution de toutes les tâches réalisées.

CHAPITRE II : PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE 9 : PROVENANCE DES MATERIAUX

Le Cocontractant devra choisir des emplacements d’emprunts et les soumettre à l’agrément de l’ingénieur dont le refus vaudra obligation au Cocontractant de rechercher de nouveaux sites d’emprunts sans que celui-ci puisse prétendre à une quelconque indemnité.

Le Cocontractant ne pourra commencer à exploiter la carrière identifiée qu’après le contrôle de qualité effectué par l’Ingénieur et l’autorisation écrite donnée par ce dernier.

L’Ingénieur pourra retirer l’autorisation à tout moment dès que la chambre d’extraction ne donnera plus de matériaux de bonne qualité, le Cocontractant ne pouvant prétendre à aucune indemnité.

Les anciens sites d’emprunts ne pourront être exploités que si le Cocontractant a fourni les preuves qu’il y subsiste encore des matériaux ayant les caractéristiques requises.

ARTICLE 10 : LABORATOIRE ET CONTROLE DE QUALITE

L’Ingénieur procédera à tous les essais nécessaires soit avec son propre matériel, soit avec le matériel de laboratoire de l’Entreprise, soit en faisant appel à un Laboratoire agréé.

Chaque fois que 20 % des essais de contrôle seront hors spécification, le Cocontractant reprendra tout l’ouvrage concerné avant que d’autres essais de contrôles soient effectués. Si en particulier il s’agit d’un emprunt, ce dernier sera refusé. Et s’il s’agit d’un tas de matériaux gerbés ce dernier sera refusé et immédiatement évacué du chantier. En tout état de cause, le Cocontractant sera tenu d’effectuer à ses frais toute reprise ordonnée par l’Ingénieur.

L’Autorité Contractante et l’Ingénieur se réservent le droit d’effectuer en tout point et à toute époque qu’ils jugeront utile, le contrôle de la qualité des matériaux utilisés, de leur provenance, de leur mode de stockage et des conditions de transport.

Le Cocontractant est tenu de faciliter l’exécution de ces contrôles.

Dans le cas où le résultat ne serait pas satisfaisant, l’Autorité Contractante peut faire appel à un contrôle extérieur :

· Si les résultats sont conformes aux spécifications du CCTP, les frais sont à la charge de l’Autorité Contractante ;

· Si les résultats ne sont pas conformes aux spécifications du CCTP, les frais sont à la charge du Cocontractant.

Dans le cas où certains résultats seraient contestés par l’une ou l’autre partie, il est procédé à des essais contradictoires. Ceux-ci sont réalisés dans un laboratoire agrée.

ARTICLE 11 : QUALITE DES MATERIAUX

Matériaux pour mortier, béton et béton armé :

Sable : Le sable proviendra soit des rivières, soit des broyages. L’équivalent de sable sera supérieur à 80 % et le pourcentage d’éléments très fins éliminés par décantation devra être inférieur à 4 %.

Sable pour mortier :

La proportion d’éléments retenus sur le tamis de 35 (tamis d = 2,5 mm) doit être supérieure à 10 %.

Sable pour béton :

La granularité doit s’insérer dans le fuseau ci-après :
	MODULE AFNOR
	MAILLE DES TAMIS (mm)
	TAMISAT (%)

	38
	5
	95-100

	35
	2,5
	70-90

	32
	1,5
	45-80

	29
	0,63
	28-35

	26
	0,315
	10-30

	23
	0,16
	2-10


L’Ingénieur pourra demander que les sables soient lavés avant leur emploi, si cela s’avère nécessaire. La granularité est contrôlée par le module de finesse (2,2 et 2,8) dont la valeur ne doit pas s’écarter de plus de 0,20, en valeur absolue du module de finesse du granulat de l’étude.

Il sera prévu d’effectuer une mesure d’équivalent de sable et une granulométrie à chaque livraison.

Granulats :

Ils proviennent des gîtes ou carrières retenus par le Cocontractant et agréés par l’Ingénieur. Les granulats devront être propres (pourcentage d’éléments éliminés par décantation inférieur à 2 %) et de granulométrie adaptée à leur utilisation.

La proportion maximale en poids des granulats destinés aux bétons de qualité passant au lavage au tamis de 0,5 doit être inférieure à 1,5 %.

Chaque composition granulométrique est proposée par le Cocontractant à l’agrément de l’Ingénieur, en même temps que la composition des bétons.

La granularité des agrégats est fixée à :

· Pour les bétons armés B350 : 5/25 mm résultant du mélange de deux classes 5/15 et 15/25 ;

· Pour les bétons B300, B250 et B150 : 5/40 mm résultant du mélange de trois classes 5/15 et15/25 et 25/40.

Le poids de granulats retenus sur le tamis correspondant au seuil supérieur de chaque classe granulaire est inférieur à 10 % du poids initial soumis au criblage, et le poids de granulats passant à travers le tamis correspondant au seuil inférieur est inférieur à 5% du poids initial soumis au criblage. 

Essais à effectuer :

Les prélèvements sont effectués en présence de l’Ingénieur ou de son représentant. Les dépenses de prélèvements d’échantillons et d’essais sont à la charge du Cocontractant, tous les essais de réception sont exécutés dans le laboratoire agréé.

a) Préalablement à l’étude des bétons, et pour chaque carrière utilisée, le Cocontractant doit effectuer au moins des essais suivants sur les granulats :

· Deux essais d’analyse granulométrique par tamisage ;

· Un essai de propreté superficielle ;

· Un essai de coefficient d’aplatissement.

Après réception des résultats de ces essais. L’Ingénieur a un délai de huit (08) jours pour donner son agrément ou formuler ses observations. Passé ce délai, l’accord est censé être acquis.

En cas de granularité, de propreté ou de forme non-conformes, les études de béton (ainsi que les bétonnages) ne peuvent pas démarrer avant que le Cocontractant ait fait la preuve qu’il peut produire des granulats conformes.

b) Durant la production ultérieure, il est prévu :

· Un essai de propreté des granulats par lot de 100 m3 de granulats ;

· Un essai d’analyse granulométrique par lot de 200 m3 de granulats ;

· Au moins un essai de propreté des granulats et un essai d’analyse granulométrique par livraison.

L’Ingénieur peut, s’il le juge utile, augmenter le nombre d’essais donnés ci-dessus, étant entendu que les frais de ces essais supplémentaires sont à la charge de l’administration si leur résultat est satisfaisant, et à la charge du Cocontractant dans le cas contraire.

En cas de résultat non satisfaisant d’un essai, l’Ingénieur fait procéder, au frais du Cocontractant à deux contre – essais. Si le résultat de l’un des contre-essais n’est pas satisfaisant, le lot correspondant est rejeté, dans les cas contraires, il est accepté.

Eau de gâchage :

Le Cocontractant doit se procurer à ses frais l’eau de gâchage pour la confection des bétons. Elle peut, en général, provenir de point d’eau à proximité des travaux ou de rivière, pourvu que sa cavité réponde aux conditions stipulées ci-dessous. A défaut, l’eau provient d’autres sources (forages, puits etc.…).

L’eau de gâchage doit être propre, non salée, pratiquement exempte de matières en suspension et de sels minéraux dissous, notamment de sulfates et chlorures. L’emploi d’eaux de marrais ou de tourbières est interdit.

Elle doit répondre aux spécifications de la norme NF P 18-303.

Produit de cure :

Produit de cure pour béton est soumis à l’agrément de l’ingénieur par le Cocontractant, au moment de l’étude de composition des bétons. Il est appliqué au béton témoins de l’épreuve de convenance. Le résultat de celle-ci conditionne la décision d’agrément. 

Ciment :

Ils seront de la classe CPJ 325 de CIMENCAM.

Acier :

Les aciers proviennent d’usines reconnues et agréées par l’ingénieur. Leur fourniture est à la charge du cocontractant. Sur demande à l’Autorité Contractante, le Cocontractant doit produire les factures, des certificats d’origine et les résultats d’essais correspondant des usines ou des fonderies de provenance. L’emploi des barres soudées est formellement interdit. Le transport des aciers ne constitue pas un poste séparé donnant lieu à une rémunération particulière.

La durée et les conditions de stockage des armatures doivent être soumises à l’agrément de l’ingénieur. Ces conditions doivent prévoir au minimum le stockage sur un plancher situé à au moins 0,30 m au-dessus du sol, à l’abri de la pluie, cet abri pouvant être constitué par une bâche.

Les différents lots d’acier devront être nettement séparés.

Armatures rondes lisses :

Nuance des aciers :

Les aciers doux sont de la nuance Fe E24, conforme aux spécifications du chapitre II du titre I du fascicule IV du CCTG français et à la norme NF A 35-015.

Conformément à l’article 9 du titre I du fascicule IV, ces aciers sont dispensés d’essais de réception s’ils sont livrés par un producteur agréé. Lorsque le producteur n’est pas agréé, ou lorsqu’il s’agit d’un entrepreneur, l’Ingénieur se réserve le droit d’appliquer les mesures de recettes prévues aux article 10, 11, 13 et 14 du titre I dudit fascicule dans cette hypothèse, les essais sont à la charge du cocontractant.

Domaine d’emploi :

Les aciers doux sont utilisés :

· Comme armatures de frettage ;

· Comme barres de montage ;

· Comme armature en attente de diamètres inférieur ou égal à 10 mm si elles sont exposées à un pliage suivi d’un dépliage ;

· Pour toutes les armatures secondaires ne contribuant pas à la résistance mécanique des sections d’ouvrage.

Armatures à haute adhérence :

Les conditions d’emploi de ces armatures doivent satisfaire aux recommandations incluses dans leur fiche d’identification instaurée par le CCTG Français, fascicule IV, titre I.

Préparation :

En l’absence d’acier soudable, toute fixation par point de soudure sur le chantier est interdite. Les barres d’acier sont approvisionnées en longueur au moins égale à 6 m. Elles doivent être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille non adhérente, de peinture, de graisse, de ciment ou de terre.

Les armatures sont façonnées sur gabarit et mises en place conformément aux calculs et dessins d’exécution agréés par l’ingénieur, en observant les prescriptions :

· De l’article 33 du fascicule 65 du CCTG Français ;

· Du titre I, section I du fascicule 62 du CCTG Français.

Elles sont coupées et cintrées à froid.

L’enrobage de toute armature est en principe au moins égale à 2,5 cm pour les parements coffrés ; il peut être modifié par l’Ingénieur en cas de besoin.

Nuance des aciers :

Les armatures à haute adhérence pour béton armé sont en acier Tor ou équivalent, de la classe Fe E 40A défini au chapitre III du titre I du fascicule IV du CCTG français, et conforme à la norme NF A 35-016.

Le cocontractant peut cependant proposer l’emploi d’acier Fe E 45 ou 50 pour les seuls aciers ne nécessitant pas un façonnage poussé.

Seuls les aciers Fe E 40A peuvent être utilisés pour constituer les armatures coudées, les cadres, épingles et étriers non prévus en ronds lisses.

CHAPITRE III MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 12 : GENERALITES

12-1 Sécurité

Le Cocontractant reste responsable de tous les accidents survenus sur le chantier et/ou occasionnés au tiers, à son personnel et aux agents et fonctionnaires de l’Administration du fait de la présence du chantier. L’organisation, le gardiennage et la police des chantiers sont à la charge et aux frais du cocontractant.

12- 2 Programme d’exécution– Planning des travaux 

Le Cocontractant devra fournir un programme d’exécution des travaux et un planning des travaux qui devra être tenu à jour et notamment réactualisé après la définition précise des travaux conformément à l’article 12-5 ci-après et les documents d’exécution à l’article 13 suivant.

12-3 Organisation et police de chantier

L’organisation, le gardiennage, la police et la signalisation du chantier sont à la charge et aux frais du Cocontractant.

La signalisation du chantier doit être conforme aux règles de l’art. Elle doit être verticale, visible et lisible pour signaler la réduction des vitesses à l’entrée et aux environs de celui-ci.

Toutes les mesures doivent être prises par le Cocontractant pour le maintien sans danger de la circulation dans le chantier. Le Cocontractant doit mettre à la disposition de toutes personnes de droit ou Autorités une casquette de sécurité dans son chantier. 

12-4 Remise des documents

Dès la signature de la lettre commande, le Cocontractant doit soumettre à l’ingénieur le programme des essais de provenance, qualité et contrôle des matériaux et de leur mise en œuvre, ainsi que le curriculum vitae du technicien en charge de celui-ci.

Dans les dix (10) jours suivant la date de réception de cette de la lettre, l’ingénieur doit faire savoir au Cocontractant les commentaires et/ou l’approbation du programme. Dans les dix (10) jours suivant la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant soumet les plans d’installation du chantier à l’approbation de l’Ingénieur. Les plans du bureau du contrôle et la liste de l’ameublement pour les bureaux, l’équipement et du technicien confirmé proposé comme responsable, doivent recevoir préalablement l’agrément provisoire de l’Ingénieur.

L’agrément définitif de l’Ingénieur n’est donné qu’après une période probatoire d’un (01) mois d’activité à plein temps, valable pour l’ensemble des travaux à la charge du cocontractant. Cet agrément peut toutefois être retiré si les essais se déroulent par la suite de telle sorte que leur validité soit mise en cause ou sujette à caution.

12-5 Renseignement à fournir par l’Administration

Les renseignements fournis par l’Administration ne le sont qu’à titre indicatif. Il appartient au Cocontractant d’effectuer toutes les vérifications nécessaires, notamment en ce qui concerne la nature des terrains et les difficultés particulières susceptibles d’être rencontrées.

En aucun cas, le Cocontractant ne peut se prévaloir de l’insuffisance de renseignements fournis par l’Administration pour réclamer une revalorisation de son contrat.

12-6 Emplacement mis à la disposition du Cocontractant

Les emplacements nécessaires aux installations du chantier, au stationnement du matériel, au stockage des matériaux, peuvent être éventuellement mis gratuitement par l’Administration à la disposition du Cocontractant, toutes les fois qu’il existe sur les zones d’activité, ou à proximité immédiate, des terrains libres dont l’Administration peut disposer.

ARTICLE 13 : DEFINITION DES TRAVAUX A REALISER

Dans un préliminaire, le Cocontractant effectuera toutes les vérifications du projet qu’il juge nécessaires afin de pouvoir signaler les anomalies, erreurs ou omissions éventuelles, non sur les documents d’étude, mais aussi sur le terrain. La vérification portera notamment sur la localisation des emprunts.

Le Cocontractant présentera à l’ingénieur les résultats de sa comparaison entre le projet et les conditions in situ et ses propositions concernant une modification éventuelle du projet. Aucune exécution ne sera entreprise avant que les dispositions définitives ne soient prises, dans un délai maximum de dix (10) jours. Le Cocontractant reconnaît avoir tenu compte des sujétions de délais entraînées par ces phases préliminaires.

L’ingénieur définira au Cocontractant, lors d’une visite détaillée, les travaux à réaliser.

Cette visite fera l’objet d’un procès-verbal signé par l’ingénieur et le cocontractant.

ARTICLE 14 : DOCUMENTS D’EXECUTION

Après la définition des travaux conformément à l’article 13 ci-dessus et dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant soumettra l’approbation de l’Ingénieur avec copie à l’Autorité Contractante, le programme d’exécution des travaux actualisé en trois (03) exemplaires.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis et fera ressortir en détail les différentes tâches à réaliser. 

Deux (02) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de (08) jours à partir de leur réception avec

· Soit la mention d’approbation « BON POUR EXECUTION » 

· Soit la mention de leur rejet accompagné du motif dudit rejet.

Le Cocontractant disposera alors de huit (08) jours pour présenter un nouveau dossier. L’Ingénieur disposera de cinq (05) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée. Passé les délais de 45 jours après notification de l’ordre de service de commencer les travaux, la non- approbation du programme déclenchera les pénalités de retard mentionnées à l’article 26 du CCAP, les délais de réponse supérieurs à trois (03) jours de l’Ingénieur étant décompté.

Ces dossiers pourront servir de base pour la détermination des quantités à prendre en attachement. Ils sont approuvés par l’Ingénieur selon la procédure ci-dessus. 

ARTICLE 15 : MATERIAUX POUR BETON ET MORTIER


Pour les travaux de maçonnerie, les composants du béton ou du mortier doivent obéir à certaines caractéristiques élémentaires ainsi qu’il suit :

15.1 – Sable


Tous les sables seront exempts d’oxyde, de matières organiques d’origine animale ou végétale. Ils proviendront soit des rivières soit du broyage. L’équivalent de sable sera supérieur à 80% et le pourcentage d’éléments très fins éliminés par décantation devra être inférieur à 4%.

15.2 – Agrégats


Les agrégats proviendront des gîtes ou carrières retenus par l’entrepreneur et agréés par l’Ingénieur. Les agrégats doivent être propres (pourcentage d’éléments éliminés par décantation inférieur à 2%) et de granulométrie adaptée à leur utilisation.

15.3 – Liants hydrauliques


Les ciments utilisés pour les bétons et mortiers doivent satisfaire aux conditions générales imposées par la réglementation en vigueur. Ils seront de la classe CPA 325 et proviendront d’une usine agréée.

15.4 – Armatures


Les armatures pour béton armé seront des aciers doux et des aciers « Tor » conforme aux prescriptions des règles du B.A.E.L. 91 elles doivent être parfaitement propres sans aucune trace de rouille, non adhérentes de peinture et de graisse. Elles seront façonnées et mise en œuvre conformément au plan de ferraillage soumis par l’Entrepreneur à l’approbation de l’ingénieur avant le début des travaux.

15.5 – Coffrage


Les coffrages seront simples et robustes. Ils devront supporter sans déformation appréciable le poids de la poussée du béton, les effets de la vibration et le poids des hommes employés lors de la mise en œuvre. L’étanchéité des coffrages sera suffisante pour l’excès d’eau ne puisse entraîner le ciment.

15.6 – Eau de gâchage


Les eaux utilisées dans la confection des mortiers, béton et au lavage des agrégats doivent être dépourvues d’impuretés et de sels.

ARTICLE : 16 DESCRIPTION DES TACHES

16.1 : Installation de chantier


Les travaux d’installation de chantier seront à la charge de l’entreprise bénéficiaire de la Lettre Commande. Un cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence. Ces travaux comprennent :
· La construction ou la location formalisée, d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence ; Eventuellement les branchements provisoires en eau, en électricité et téléphone. 
· La mobilisation du personnel d’exécution au chantier.
· La fabrication du panneau de chantier.
· La remise en état du site d’exécution.
16.2 – Etudes


Les études comprennent notamment : la production du projet d’exécution.
· L’établissement des plans d’exécution et de détails aux échelles convenables 

· L’établissement du planning des travaux ; 

· L’élaboration du programme d’exécution ; 

· La méthodologie d’exécution de chaque tâche ;

· La présentation du personnel d’exécution ;

Ces documents seront remis avant le début des travaux (15 jours après l’OS de démarrage des travaux).

16.3 – Débroussaillage

Débroussaillage du terrain sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 10 m tout autour de celui-ci. Ce travail comprend toutes sujétions d’abattage d’arbre et de dessouchage

16.4 – Démolition

Elles concernent tout ouvrage fonder ou non sur l’emplacement du bâtiment (vieilles tôles, veilles ouvertures, le bois déjà utilisé …etc.). Les produits ainsi démolis seront évacués à la décharge publique.

Décapage : Consiste à enlever pour stockage, pour réemplois ou évacuation à la décharge publique la terre végétale sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 10m tout autour de celui-ci.

16.5 – Fouilles


Les fouilles pour renforcement des escaliers et pourtour seront descendues jusqu’au bon sol, assurant une parfaite stabilité de l’ouvrage. Dans tous les cas, la profondeur des fouilles ne sera pas inférieure à 70cm en tous points. Les parois des fouilles seront bien dressées et les fonds parfaitement nivelés. L’exécution de ces fouilles sera subordonnée à l’approbation de l’implantation par le contrôleur des travaux.

16.6 – Nivellement plate-forme


Nivellement d’une plate-forme sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 5m tout autour de celui-ci.


N.B : Au cas où il serait impossible de réaliser les nivellements tel que défini, le montant alloué sera utile de la manière suivante : 

1er cas. Terrain en pente : réalisation d’un mur de soutènement et remblayage complémentaire suivant les directives de l’ingénieur de contrôle ; 

2e cas. Terrain plan : réalisation des travaux ou réfections définis par l’Ingénieur suivant prix unitaire du devis estimatif.

16.7 – Remblais


Les terres provenant de ces fouilles seront sous réserve de leur bonne qualité, utilisées pour les remblais. Ceux-ci seront exécutés par couches successives de 20cm, arrosées, et compactées. Les terres excédentaires ainsi que celles de mauvaise qualité seront évacuées à la décharge publique ou en des lieux agrées par le Maître d’œuvre. De toutes les manières les remblais seront purgés de tout détritus, racines, matières végétales et gravats.

16.8 – Béton de propreté


Un béton maigre dosé à 150 kg/m3 de 5 cm d’épaisseur sera régalé sur les fonds de fouille. 

16.9 – Semelle filante


En béton armé de section 15x30 suivant indications des plans

· Béton : dosé à 350kg/m3

· Aciers : épingles HA8 tous les 20cm + 3HA8 filants.

16.10 – Murs de fondations


Les murs de fondations seront exécutés en agglomérés de ciment 20x20x40 bourrés au béton ordinaire dosé à 200kg/m3 et hourdés au mortier de ciment ordinaire.

16.11 – Semelles isolées sous poteaux


En béton armé de section 15x40x40 (pour poteaux 15*15) ou 15x80x80 pour poteaux (15*30)

· Béton : dosé à 350kg/m3

· Aciers : épingles HA8 tous les 15cm maxi

16.12 – Poteaux


En béton armé de section (suivant indication du plan)


*15x15 pour poteaux de division intérieurs ;


*15x30 pour poteaux extérieurs ;


*Béton : dosé à 350kg/m3 ;


*Aciers :

· Cadre Ø6 tous les 20cm + 4 filants T8 pour les poteaux 15x15

· Cadre Ø6 tous les 20cm + 6 filants T10 pour les poteaux 15x30
16.13 – Dallage du sol et rampe d’accès

Le sol recevra un dallage de 8cm d’épaisseur en béton armé sur un film polyane de 400 microns. Finition : chape lisse. 

16.14 – Longrine

Pour les murs de fondation en agglos de 20 bourré en béton armé de section 20x20 dosé à 350kg/m3 et ayant pour acier : cadre T6 tous les 20cm + 4 filantes T8.

16.15 – Murs

Les murs seront montés en agglos de 15x20x40 suivant les indications du plan. Ces agglomérés devront offrir une résistance à l’écrasement non négligeable. 

 Les éléments en B.A seront dosés à 350 kg/m3 avec des aciers de 8 pour les filants et 6 pour les étriers

16.16 – Poteaux

En béton armé de section

· 15x15 dans les murs pignons et de séparation ;

· 15x30 sur les façades principales et postérieures ;

· Béton : dosé à 350kg/m3 ;

· Aciers :

         *Cadres Ø6 tous les 20cm + 6 filants T8 pour les poteaux 15x30

         *Cadres + épingles T6 tous les 20cm + 6 filants T8 pour les poteaux de véranda

16.17 - Linteaux :

En béton armé de section 15x20 suivant épaisseur des murs ou 10x20.

· Béton dosé à 350kg/m3

· Acier : cadre Ø6 tous les 15cm + 4 filantes HA8

16.18 – Chaînage, bas et haut

En béton armé de section 15x20

· Béton : dosé à 350kg/m3

· Aciers : cadre Ø6 tous les 20cm + 4 filants HA8.

16.19 – Poutre de véranda

En béton armé de section 15x20

· Béton : dosé à 350kg/m3

· Aciers : cadre T6 tous les 20cm + 4 filants T10

16.20 – Poutre libre sur cloison amovible :

En béton armé de section 15x20 

· Béton armé dosé à 350 kg/m3

· Aciers : cadre T6 tous les 15cm + 4 filants T10

16.21 – Claustras :

Voir plans y afférents et joints au présent DAO.  

16.22 – Chape

D’une épaisseur de 4cm, elle sera réalisée avec un mortier de gros sable dosé à 400 kg/m3 associé au gravier. Finition lissage à la barbotine de ciment dosé à 400 kg/m3.

16.23 – Enduit


Sur toutes parties maçonnées ou bétonnées, il sera exécuté un enduit de ciment de 1,5cm d’épaisseur au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3.

· Accrochage : Gobetis avec mortier de gros sable 

· Finition : Avec mortier de sable fin

16.24 – fermes :

Les fermes seront exécutées avec du bois dur traité au xylamon de 3x15 ou 3x20 suivant indications des plans

L’entrait et l’arbalétrier seront doubles

Ces fermes seront solidement ancrées dans la maçonnerie à l’aide des fers d’attente des poteaux.

16.25 – Pannes :

Elles seront en bois dur traité au xylamon, section 5x8 ou 5x15 suivant indications des plans

Sur les pignons et les murs de séparations, elles seront fixées avec des pattes de scellement en fer plat de 3x30x200. 

16.26 – Couverture :

La couverture sera réalisée en tôle bac aluminium 6/10e en une longueur fixée sur les pannes par les tires fonds de 8x80 avec accessoires.

*Le faîtage sera relevé et couvert avec des tôles faîtières

*Les pignons recevront des rives en aluminium. 

16.27– Planche de rive :

*Façades avant et arrière

La planche de rive utilisée aura au moins 40cm de large et 3cm d’épaisseur. Elle sera en bois dur et rabotée sur une face et recevra un revêtement en aluminium (bande ourlée).

16.28 – Plafond :

*Solivage

En bois dur traité au xylamon, de section 4x8 mini. Les champs seront rabotés.

*Habillage :

En contreplaqué de 4mm Sapelli (SFID) en plaques de 40x80.

En tôle lisse de 80x50.

    N.B : *Couvre joint périphérique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur


  *Trappe de visite dans chaque pièce

 *Trous de ventilation perforés sur des plaques extérieures au droit de chaque pièce.

16.29 – Portes à un vantail

*Cadre : cornière de 35

*Vantail : Tube carré de 30 +tôle noire de 10/10e+ 2 paumelles + serrure à canon vachette + targettes- cadenas.

16.30 – Seuils :

Ils seront en éléments de cornière de 30, sur bordure de véranda et bordure d’estrade de chaque pièce. 

16.31 – Fourreautage

En tube isolant de diamètre adéquat encastré dans la maçonnerie.

16.32 –Câblerie

Les câbles seront en VGV ou en TH. En règle générale, on prendra les sections suivantes : 

· 1,5mm² pour les circuits d’éclairage 

· 2,5mm² pour les circuits de prise.

Chaque circuit comprendra toutes les sujétions d’égrainage, de ponçage et de rebouchage. Tous les points lumineux seront des réglettes avec des tubes néon de 1,20, les prises et interrupteurs seront réglementaires. 

16.33 – Appareillage


Les marques préconisées seront « LEGRAND » ou « INGELEG ».


Les modèles seront approuvés par le maître d’œuvre avant la pause.

LES PEINTURES


Les travaux de peinture comprendront toutes sujétions d’égrenage, de ponçage et de rebouchage à l’enduit de peinture.

16.34- Impression

*Murs : chaux

*Plafond : pantimat ou similaire

*Bois : glycérol dilué 

16.35- Finition

Murs et plafonds :


*Plafonds Pantex 800 en 2 couches


*Murs extérieurs Pantex 1 300 en 2 couches


*Murs intérieurs Pantex 800 en 2 couches


*Soubassement 1.20m en peinture glycérophtalique en 2 couches sur tout le bâtiment (Intérieur et extérieur).

16.36 – Peinture sur menuiserie métallique :


* Peinture glycérophtalique en 2 couches.

N.B : Toutes les menuiseries métalliques recevront au préalable une peinture antirouille.

Les modèles de peinture (couleur) seront approuvés par l’Ingénieur avant impression.

     Les murs soigneusement poncés à la brosse métallique recevront deux couches de peinture type pantex 1300 pour les extérieurs et 800 pour les intérieurs. Toutefois les murs nouvellement créés recevront d’avance une impression à la chaux.

     Le plafond recevra aussi de couches de peinture. Les couleurs des peintures seront conformes aux normes administratives. Il en est de même pour les huisseries, les menuiseries métalliques.

 LES VRD 

16.37– Caniveaux

Il sera exécuté autour des bâtiments des caniveaux en béton armé dosé de 350kg/m3, de 40cm de large et 30cm de profondeurs, avec fond coulé et lissé à l’aide d’un mortier de ciment ordinaire dosé à 400kg/m3. Epaisseur des parois 12 Cm.

Ces caniveaux seront couverts de dalettes préfabriquées aux droits des entrées sur une largeur de 4m.

Une pente minimale de 2% sera exécutée au fond desdits caniveaux pour faciliter l’écoulement des eaux.

16.38– Dallage extérieur


Les murs de soubassement seront protégés par un dallage de 70cm de largeur et 8cm d’épaisseur tout autour du bâtiment.


Ce dallage sera en béton ordinaire dosé à 300kg/m3. Finition chape lissée. 

N.B : L’entrepreneur tiendra compte des erreurs ou omissions qui résulteraient de l’exploitation des différents documents constitutifs de la Lettre Commande.

CHAPITRE IV MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX

ARTICLE 17 : CONDITIONS GENERALES D’EVALUATION 

Les prestataires sont rémunérés au cocontractant, par application des prix du bordereau aux quantités réellement exécutées, conformément aux prescriptions de la lettre commande. Ces quantités doivent être constatées et approuvées par l’Ingénieur. 

Le cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les conditions et sujétions imposées pour la bonne exécution des travaux, et toutes les conditions locales susceptibles d’avoir une influence sur cette exécution, et notamment :

· De la nature, de la qualité des sols et terrains ;

· Des conditions de transport et d’accès sur le site ;

· Du régime normal des eaux et des pluies dans la région concernée par le projet

· De toutes les sources d’approvisionnement 

Il ne peut de ce fait élever aucune réclamation ayant pour base des difficultés ou sujétions imprévues en dehors des cas de force majeure définie au CCAP.

ARTICLE 18 CONSISTANCE DES PRIX 
La consistance des prix unitaires fournis par le cocontractant, est définie au CCAP.

ARTICLE 19 DEFINITION DES PRIX ET EVALUATION DES TRAVAUX

Les prestations réalisées seront payées au Cocontractant par application des prix du bordereau aux quantités des travaux évalués selon les prescriptions du présent article. En cas de constatation des travaux supplémentaires, dont les prix unitaires ne sont pas définis dans le bordereau des prix, l’Ingénieur se réserve le droit d’appliquer ses prix unitaires de référence. 

CHAPITRE V : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

ARTICLE 20 INSTALLATION DE CHANTIER 

Le Cocontractant proposera à l’Ingénieur, avant le début des travaux, le lieu de ces installations de chantier et sollicitera par note verbale son autorisation d’installation.

Le site doit être choisi en dehors des zones sensibles, il doit prévoir un drainage adéquat des eaux sur l’ensemble de sa superficie.

A la fin des travaux, le Cocontractant réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. Il devra démolir toute installation fixe, et ne pourra abandonner aucun équipement ni de matériaux sur le site, ni dans les environs.

Après le repli du matériel, un procès-verbal établi sous la responsabilité de l’ingénieur constatera la remise en état du site. Il devra être dressé et joint au PV de la réception provisoire des travaux. Le paiement du forfait de repli du matériel ne pourra être rémunéré qu’à la vue de ce PV constatant la remise en état du site. 

ARTICLE 21 : SANCTIONS ET PENALITES 

Il est rappelé au Cocontractant que l’article 79 de la loi cadre n°96/12 du 5 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l’environnement au Cameroun prévoit une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions de francs CFA et une peine d’emprisonnement de six (6) mois à un an ou l’une de ces deux peines seulement pour toute personne ayant empêché l’accomplissement des contrôles et analyses prévues par ladite loi et/ou par ses textes d’applications. En tout état de cause, toute dégradation ou contamination de l’environnement doivent être évitées. 

Toute infraction aux prescriptions dûment notifiées par écrit (ordre de service) à l’entreprise par l’Ingénieur sera également consignée dans le cahier de chantier. Celui-ci pourra servir de pièce contractuelle en cas de litiges dans l’application des évènements sanctions.

La reprise des travaux ou des travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses reste à la charge du Cocontractant.

DEFINITION DES METRES CUBES DE TERRASSEMENT 

Les déblais sont mesurés en place par différence de profils avant et après le terrassement, aux côtes de projet. Les fouilles sont considérées à parois verticales et sont payées au mètre cube de déblais selon la largeur de l’ouvrage majoré de 2cm, ou selon le diamètre extérieur de canalisations majorées de 0,60 m.

Ce prix tient compte de toutes sujétions de blindage sur largeurs et épuisement des eaux de toute provenance .il comprend également le remblaiement des fouilles après réalisation des ouvrages ou pose des canalisations par couches de 0,30 m de compactées à 95% de l’OPM, avec des matériaux utilisables en remblais (CBR>5et IP<4).

Les remblais sont mesurés, après compactage, par différence de profils avant et après le terrassement, aux côtes du projet.

Les purges sont mesurées contradictoirement par différence de levés, avant et après les travaux.

Les fouilles sont considérées à parois verticales et sont payées au mètre cube de déblais selon la largeur de l’ouvrage majoré de 2m, ou selon le diamètre extérieur de canalisations majorées de 0,60m.

Ce prix tient compte de toutes sujétions de blindage, sur largeurs et épuisement des eaux de toutes provenances. Il comprend également le remblaiement des fouilles après réalisation des ouvrages ou pose des canalisations, par couches de 0,30m de compactées à 95% de l’OPM, avec des matériaux utilisables en remblais (CBR > 5 et IP < 4).

	RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

****************

RÉGION DU SUD

****************

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

***************

PRÉFECTURE D’AMBAM

***************

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

**************
	[image: image9.jpg]



	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

****************

SOUTH REGION

***************

NTEM VALLEY DIVISION

**************

DIVISIONAL OFFICER’S AMBAM

***************

DIVISIONAL CONTRACTS TENDERS BOARD 

***************



FINANCEMENT : DÉPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT

EXERCICE : 2023

AUTORISATIONS DE DEPENSE : L193026

IMPUTATION BUDGETAIRE : 57 65 201 03 330010 523314

PIÈCE 6 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (CBPU)
	N° Prix
	Désignation des Tâches

Prix unitaire hors TVA en lettres (Francs CFA
	UNITE
	Prix Unitaires

en Chiffre (F.CFA )

	
	BATIMENT 01 GROUPE A 
	
	

	LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES

	101
	Etudes et installation du chantier

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat au (FF) pour les études liées aux travaux et à l’installation du chantier de l’entreprise :

Le forfait à __________________________________Francs CFA 

	ff
	

	LOT 200 : TERRASSEMENT

	201
	Fouilles en rigoles et en puits
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m3) pour l’exécution des fouilles en rigoles et en puits :

Le mètre cube à ______________________________Francs CFA

	m3
	

	202
	Remblais de terre

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m3) pour l’exécution des remblais de terre :

Le mètre cube à ______________________________Francs CFA


	m3
	

	LOT 300 : FONDATIONS

	301
	Béton de propreté
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m3) pour la tâche de béton propriété :

Le mètre cube à ______________________________Francs CFA


	m3
	

	302
	Agglos de 20x20x40 bourrés
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour l’exécution des agglos de 20x20x 40 bourrés :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m2
	

	303
	Béton armé pour semelles, amorces poteaux et chaînages
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m3) pour la tâche de béton armé pour semelles, amorces poteaux et chainages :

Le mètre cube à ______________________________Francs CFA


	m3
	

	304
	Béton légèrement pour dallage sol (ép. 8cm)
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour la tâche de béton légère pour dallage sol :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m2
	

	LOT 400 : MACONNERIE - ELEVATION

	401
	Agglos de 15x20x40 pour pignon
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour l’exécution des agglos de 15x20x40 pour pignon :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m2
	

	402
	Enduit au mortier de ciment
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour enduit au mortier de ciment :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m2
	

	403
	Béton armé pour poteaux, chaînage et poutres de véranda
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m3) pour l’exécution du béton armé pour poteaux, chainage et poutres de véranda :

Le mètre cube à ______________________________Francs CFA


	m3
	

	404
	Chape lissée
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour l’exécution de la chape lissée :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m2
	

	405
	Réalisation des rampes d'accès handicapés
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à (l’unité) pour la réalisation des rampes d’accès handicapés :

L’unité à _____________________________Francs CFA


	U
	

	406
	Claustras
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour la production des claustras :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA

	m2
	

	LOT 500 : CHARPENTE - COUVERTURE

	501
	Fet P bois assemblé pour fermes y compris toutes sujétions
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m3) pour la pose et fourniture du bois pour fermes y compris toutes sujétions :

Le mètre cube à ______________________________Francs CFA


	m3
	

	502
	Fet P bois assemblé pour pannes et lattes de rive de pignon
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m3) pour la pose et fourniture du bois assemblé pour pannes et lattes de rive de pignon :

Le mètre cube à ______________________________Francs CFA


	m3
	

	503
	Fet P de Plafond en contreplaqué de120x60
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour Fet P de Plafond en contreplaqué de 120x60, ép: 4 mm y compris solivage et toutes sujétion de fourniture et pose:

Le mètre carré à ______________________________Francs CFA


	m2
	

	504
	Fet P de planches de rive
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le (ml) pour la pose et fourniture de planches de rive :

Le mètre linéaire à ___________________________Francs CFA


	ml
	

	505
	Fet P de tôle bac alu 6/10e
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour la pose et fourniture de tôles bac alu 6/10e :

Le mètre carré à ___________________________Francs CFA


	m2
	

	506
	Fet P de tôle faitière de 50 cm de large
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le (ml) pour la pose et fourniture de tôles faitière de 50 cm de large :

Le mètre linéaire à ___________________________Francs CFA


	ml
	

	507
	F et P de rive pignon en tôle lisse de 30 cm de large
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le (ml) pour la fourniture et pose de rive pignon en tôle lisse de 30 cm de large :

Le mètre linéaire à ___________________________Francs CFA

	ml
	

	508
	F et P de tôle lisse pour plafond
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour la pose et fourniture de tôle lisse pour plafond :

Le mètre carré à ___________________________Francs CFA


	m2
	

	LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE

	601
	Porte métallique de 100x220
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à (l’unité) pour la pose des portes métallique de 100x220 :

L’unité à _____________________________Francs CFA


	U
	

	602
	Seuils en cornière de 30
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le (ml) pour seuils en cornière de 30 :

Le mètre linéaire à ___________________________Francs CFA

	ml
	

	LOT 800 : ELECTRICITE

	801
	Fourniture et pose de gaine annelée
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le (Rleau) pour la fourniture et pose de gaine annelée :

Le rouleau à ___________________________Francs CFA

	Rleau
	

	802
	Fourniture de câbles V.G.V 1,5 mm2
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le (Rleau) pour la fourniture de câbles C.G.V 1,5 mm2 :

Le rouleau à ___________________________Francs CFA

	Rleau
	

	803
	Fourniture et pose de fil TH 2,5 mm2
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le (Rleau) pour la fourniture et pose de fil TH 2,5 mm2 :

Le rouleau à ___________________________Francs CFA

	Rleau
	

	804
	Fourniture et pose de réglettes avec tube fluo de 1,20
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à (l’unité) pour la Fourniture et pose de réglettes avec tube fluo de 1,20 y compris toutes sujétions :

L’unité à _____________________________Francs CFA

	U
	

	805
	Fourniture et pose de Hublots ronds
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à (l’unité) pour la Fourniture et pose Hublots ronds :

L’unité à _____________________________Francs CFA

	U
	

	806
	Fourniture et pose d'Interrupteur et prise de courant encastrés
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à (l’unité) pour la Fourniture et pose d’interrupteur et prise de courant encastrés :

L’unité à _____________________________Francs CFA

	U
	

	807
	Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes sujétions de sécurité,
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, (l’ens) pour Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes sujétions de sécurité :

L’ensemble à _____________________________Francs CFA

	ens
	

	LOT 900 : PEINTURE

	901
	Préparation des surfaces
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour la préparation des surfaces :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m2
	

	902
	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour plafond et sous dalle
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour l’application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour le plafond et sous dalle :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m2
	

	903
	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 pour mur extérieur
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour l’application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 pour mur extérieur :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m2
	

	904
	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour mur intérieur
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour l’application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour mur intérieur :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m2
	

	905
	Application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour menuiseries bois et métallique
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour l’application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour menuiseries bois et métallique :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m2
	

	LOT 1000 : VRD

	1001
	Caniveau
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le (ml) pour l’exécution des caniveaux :

Le mètre linéaire à ___________________________Francs CFA

	ml
	

	1002
	Dallage des alentours du bâtiment
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour l’exécution de la dalle des alentours du bâtiment :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m2
	

	BATIMENT 02 GROUPE A

	LOT 400 : MACONNERIE - ELEVATION

	401
	Révision générale du bâtiment des raccords de maçonnerie
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (FF) pour la révision générale du bâtiment des raccords de maçonneries :

Le forfait à __________________________________Francs CFA 

	FF
	

	402
	Claustras
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour la production des claustras :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA

	m2
	

	LOT 500 : CHARPENTE - COUVERTURE

	501
	Fet P de Plafond en contreplaqué de120x60, ép: 4 mm y compris  toutes sujétions
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour Fet P de Plafond en contreplaqué de 120x60, ép: 4 mm y compris solivage et toutes sujétion de fourniture et pose:

Le mètre carré à ______________________________Francs CFA


	m2
	

	502
	Etanchéité toiture
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (FF) pour l’étanchéité toiture :

Le forfait à __________________________________Francs CFA 

	FF
	

	LOT 800 : ELECTRICITE

	801
	Fourniture et pose de gaine annelée
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le (Rleau) pour la fourniture et pose de gaine annelée :

Le rouleau à ___________________________Francs CFA

	Rleau
	

	802
	Fourniture de câbles V.G.V 1,5 mm2
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le (Rleau) pour la fourniture de câbles C.G.V 1,5 mm2 :

Le rouleau à ___________________________Francs CFA

	Rleau
	

	803
	Fourniture et pose de fil TH 2,5 mm2
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le (Rleau) pour la fourniture et pose de fil TH 2,5 mm2 :

Le rouleau à ___________________________Francs CFA

	Rleau
	

	804
	Fourniture et pose de réglettes avec tube fluo de 1,20 y compris toutes sujétions
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à (l’unité) pour la Fourniture et pose de réglettes avec tube fluo de 1,20 y compris toutes sujétions :

L’unité à _____________________________Francs CFA

	U
	

	805
	Fourniture et pose de Hublots ronds
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à (l’unité) pour la Fourniture et pose Hublots ronds :

L’unité à _____________________________Francs CFA

	U
	

	806
	Fourniture et pose d'Interrupteur et prise de courant encastrés
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à (l’unité) pour la Fourniture et pose d’interrupteur et prise de courant encastrés :

L’unité à _____________________________Francs CFA

	U
	

	807
	Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes sujétions de sécurité,
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, (l’ens) pour Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes sujétions de sécurité :

L’ensemble à _____________________________Francs CFA

	Ens
	

	LOT 900 : PEINTURE

	901
	Préparation des surfaces
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour la préparation des surfaces :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m2
	

	902
	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour plafond et sous dalle
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour l’application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour le plafond et sous dalle :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m2
	

	903
	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 pour mur extérieur
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour l’application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 pour mur extérieur :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m2
	

	904
	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour mur intérieur
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour l’application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour mur intérieur :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m2
	

	905
	Application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour menuiseries bois et métallique
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour l’application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour menuiseries bois et métallique :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m2
	

	BATIMENT 03 GROUPE A

	LOT 400 : MACONNERIE - ELEVATION

	401
	Raccord général de maçonnerie
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (FF) pour la révision générale des raccords de maçonneries :

Le forfait à __________________________________Francs CFA 

	FF
	

	402
	Rampe d'accès pour handicapé
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à (l’unité) pour la Rampe d'accès pour handicapé :
L’unité à _____________________________Francs CFA

	U
	

	403
	Chape lissée
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour l’exécution de la chape lissée :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m2
	

	LOT 500 : CHARPENTE - COUVERTURE

	501
	Fet P de Plafond en contreplaqué de120x60, ép: 4 mm y compris solivage et toutes sujétion de fourniture et pose
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour Fet P de Plafond en contreplaqué de 120x60, ép: 4 mm y compris solivage et toutes sujétion de fourniture et pose:

Le mètre carré à ______________________________Francs CFA


	m2
	

	502
	Fet P de planches de rive
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le (ml) pour la pose et fourniture de planches de rive :

Le mètre linéaire à ___________________________Francs CFA


	ml
	

	503
	Fet P de tôle bac alu 6/10e
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour la pose et fourniture de tôles bac alu 6/10e :

Le mètre carré à ___________________________Francs CFA


	m2
	

	504
	Etanchéité toiture
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (FF) pour l’étanchéité toiture :

Le forfait à __________________________________Francs CFA 

	FF
	

	505
	Fet P de tôle faitière de 50cm de large
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le (ml) pour la pose et fourniture de tôles faitière de 50 cm de large :

Le mètre linéaire à ___________________________Francs CFA


	ml
	

	506
	F et P de rive pignon en tôle lisse de 30 cm de large
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le (ml) pour la fourniture et pose de rive pignon en tôle lisse de 30 cm de large :

Le mètre linéaire à ___________________________Francs CFA

	ml
	

	507
	F et P de tôle lisse pour plafond
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour la pose et fourniture de tôle lisse pour plafond :

Le mètre carré à ___________________________Francs CFA


	m2
	

	LOT 800 : ELECTRICITE

	801
	Fourniture et pose de gaine annelée
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le (Rleau) pour la fourniture et pose de gaine annelée :

Le rouleau à ___________________________Francs CFA

	Rleau
	

	802
	Fourniture de câbles V.G.V 1,5 mm2
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le (Rleau) pour la fourniture de câbles C.G.V 1,5 mm2 :

Le rouleau à ___________________________Francs CFA

	Rleau
	

	803
	Fourniture et pose de fil TH 2,5 mm2
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le (Rleau) pour la fourniture et pose de fil TH 2,5 mm2 :

Le rouleau à ___________________________Francs CFA

	Rleau
	

	804
	Fourniture et pose de réglettes avec tube fluo de 1,20 y compris toutes sujétions
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à (l’unité) pour la Fourniture et pose de réglettes avec tube fluo de 1,20 y compris toutes sujétions :

L’unité à _____________________________Francs CFA

	U
	

	805
	Fourniture et pose de Hublots ronds
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à (l’unité) pour la Fourniture et pose Hublots ronds :

L’unité à _____________________________Francs CFA

	U
	

	806
	Fourniture et pose d'Interrupteur et prise de courant encastrés
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à (l’unité) pour la Fourniture et pose d’interrupteur et prise de courant encastrés :

L’unité à _____________________________Francs CFA

	U
	

	807
	Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes sujétions de sécurité,
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, (l’ens) pour Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes sujétions de sécurité :

L’ensemble à _____________________________Francs CFA

	Ens
	

	LOT 900 : PEINTURE

	901
	Préparation des surfaces
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour la préparation des surfaces :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m2
	

	902
	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour plafond et sous dalle
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour l’application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour le plafond et sous dalle :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m2
	

	903
	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 pour mur extérieur
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour l’application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 pour mur extérieur :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m2
	

	904
	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour mur intérieur
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour l’application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour mur intérieur :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m2
	

	905
	Application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour menuiseries bois et métallique
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour l’application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour menuiseries bois et métallique :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m2
	

	LOT 1000 : VRD

	1001
	Caniveau

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le (ml) pour l’exécution des caniveaux :

Le mètre linéaire à ___________________________Francs CFA

	ml
	

	1002
	Dallage des alentours du bâtiment
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour l’exécution de la dalle des alentours du bâtiment :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m2
	

	BATIMENT 01 GROUPE B

	LOT 300 : FONDATIONS

	301
	Béton légèrement pour dallage sol (ép. 8cm)
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour le béton léger pour dalle sol :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m2
	

	LOT 400 : MACONNERIE - ELEVATION

	401
	Raccord général de maçonnerie
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (FF) pour la révision générale des raccords de maçonneries :

Le forfait à __________________________________Francs CFA 

	FF
	

	402
	Chape lissée
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour l’exécution de la chape lissée :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m2
	

	403
	Réalisation des rampes d'accès handicapés + escaliers
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à (l’unité) pour la Réalisation des rampes d'accès handicapés + escaliers :

L’unité à _____________________________Francs CFA

	U
	

	LOT 500 : CHARPENTE - COUVERTURE

	501
	Etanchéité générale de la toiture

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (FF) pour l’étanchéité générale de la toiture :

Le forfait à __________________________________Francs CFA 

	FF
	

	502
	Révision générale de la charpente y/c les démolitions
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (FF) pour Révision générale de la charpente y/c les démolitions :

Le forfait à __________________________________Francs CFA 

	FF
	

	503
	Fet P de Plafond en contreplaqué de120x60, ép: 4 mm y compris solivage et toutes sujétion de fourniture et pose
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour Fet P de Plafond en contreplaqué de 120x60, ép: 4 mm y compris solivage et toutes sujétion de fourniture et pose:

Le mètre carré à ______________________________Francs CFA


	m2
	

	504
	Fet P de planches de rive
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le (ml) pour la pose et fourniture de planches de rive :

Le mètre linéaire à ___________________________Francs CFA


	ml
	

	505
	F et P de rive pignon en tôle lisse de 30 cm de large
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le (ml) pour la fourniture et pose de rive pignon en tôle lisse de 30 cm de large :

Le mètre linéaire à ___________________________Francs CFA

	ml
	

	506
	F et P de tôle lisse pour plafond
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour la pose et fourniture de tôle lisse pour plafond :

Le mètre carré à ___________________________Francs CFA


	m2
	

	LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE

	601
	F/P serrures et cadenas
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à (l’unité) pour la Fourniture et Pose serrures et cadenas :
L’unité à _____________________________Francs CFA

	U
	

	602
	Seuils en cornière de 30
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le (ml) pour seuils en cornière de 30 :

Le mètre linéaire à ___________________________Francs CFA

	ml
	

	LOT 800 : ELECTRICITE

	801
	Fourniture de câbles V.G.V 1,5 mm2
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le (ml) pour seuils en cornière de 30 :

Le mètre linéaire à ___________________________Francs CFA

	Rleau
	

	802
	Fourniture et pose de fil TH 2,5 mm2
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le (Rleau) pour la fourniture et pose de fil TH 2,5 mm2 :

Le rouleau à ___________________________Francs CFA

	Rleau
	

	803
	Fourniture et pose de réglettes avec tube fluo de 1,20 y compris toutes sujétions
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à (l’unité) pour la Fourniture et pose de réglettes avec tube fluo de 1,20 y compris toutes sujétions :

L’unité à _____________________________Francs CFA

	U
	

	804
	Fourniture et pose de Hublots ronds
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à (l’unité) pour la Fourniture et pose Hublots ronds :

L’unité à _____________________________Francs CFA

	U
	

	805
	Fourniture et pose d'Interrupteur et prise de courant encastrés
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à (l’unité) pour la Fourniture et pose d’interrupteur et prise de courant encastrés :

L’unité à _____________________________Francs CFA

	U
	

	806
	Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes sujétions de sécurité,
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, (l’ens) pour Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes sujétions de sécurité :

L’ensemble à _____________________________Francs CFA

	Ens
	

	LOT 900 : PEINTURE

	901
	Préparation des surfaces
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour la préparation des surfaces :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m2
	

	902
	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour plafond et sous dalle
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour l’application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour le plafond et sous dalle :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m2
	

	903
	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 pour mur extérieur
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour l’application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 pour mur extérieur :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m2
	

	904
	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour mur intérieur
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour l’application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour mur intérieur :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m2
	

	905
	Application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour menuiseries bois et métallique
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour l’application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour menuiseries bois et métallique :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m2
	

	LOT 1000 : VRD

	1001
	Caniveau
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le (ml) pour l’exécution des caniveaux :

Le mètre linéaire à ___________________________Francs CFA

	ml
	

	1002
	Dallage des alentours du bâtiment
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le (ml) pour l’exécution des caniveaux :

Le mètre linéaire à ___________________________Francs CFA

	m²
	

	BATIMENT 02 GROUPE B

	LOT 400 : MACONNERIE - ELEVATION

	401
	Raccord général de maçonnerie
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (FF) pour la révision générale des raccords de maçonneries :

Le forfait à __________________________________Francs CFA 

	FF
	

	402
	F/P claustra
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour la fourniture et pose des claustras :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA

	m²
	

	403
	Chape lissée
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour l’exécution de la chape lissée :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m²
	

	404
	Réalisation des rampes d'accès handicapés 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à (l’unité) pour la Rampe d'accès pour handicapé :

L’unité à _____________________________Francs CFA

	u
	

	LOT 500 : CHARPENTE - COUVERTURE

	501
	Etanchéité générale de la toiture
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (FF) pour l’étanchéité générale de la toiture :

Le forfait à __________________________________Francs CFA 

	FF
	

	502
	Révision générale de la toiture
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (FF) pour Révision générale de la toiture :

Le forfait à __________________________________Francs CFA
	FF
	

	503
	Fet P de Plafond en contreplaqué de120x60, ép: 4 mm y compris solivage et toutes sujétion de fourniture et pose
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour Fet P de Plafond en contreplaqué de 120x60, ép: 4 mm y compris solivage et toutes sujétion de fourniture et pose:

Le mètre carré à ______________________________Francs CFA


	m²
	

	504
	Fet P de planches de rive
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le (ml) pour la pose et fourniture de planches de rive :

Le mètre linéaire à ___________________________Francs CFA


	ml
	

	505
	F et P de rive pignon en tôle lisse de 30 cm de large
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le (ml) pour la fourniture et pose de rive pignon en tôle lisse de 30 cm de large :

Le mètre linéaire à ___________________________Francs CFA

	ml
	

	506
	F et P de tôle lisse pour plafond
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour la pose et fourniture de tôle lisse pour plafond :

Le mètre carré à ___________________________Francs CFA


	m²
	

	LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE

	601
	F/P serrures et cadenas
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à (l’unité) pour la Fourniture et Pose serrures et cadenas :
L’unité à _____________________________Francs CFA

	U
	

	602
	Seuils en cornière de 30
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le (ml) pour seuils en cornière de 30 :

Le mètre linéaire à ___________________________Francs CFA

	ml
	

	LOT 800 : ELECTRICITE

	801
	Fourniture de câbles V.G.V 1,5 mm2 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le (ml) pour seuils en cornière de 30 :

Le mètre linéaire à ___________________________Francs CFA

	Rleau
	

	802
	Fourniture et pose de fil TH 2,5 mm2
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le (Rleau) pour la fourniture et pose de fil TH 2,5 mm2 :

Le rouleau à ___________________________Francs CFA

	Rleau
	

	803
	Fourniture et pose de réglettes avec tube fluo de 1,20 y compris toutes sujétions
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à (l’unité) pour la Fourniture et pose de réglettes avec tube fluo de 1,20 y compris toutes sujétions :

L’unité à _____________________________Francs CFA

	u
	

	804
	Fourniture et pose de Hublots ronds
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à (l’unité) pour la Fourniture et pose Hublots ronds :

L’unité à _____________________________Francs CFA

	u
	

	805
	 Fourniture et pose d'Interrupteur et prise de courant encastrés
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à (l’unité) pour la Fourniture et pose d’interrupteur et prise de courant encastrés :

L’unité à _____________________________Francs CFA

	u
	

	806
	Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes sujétions de sécurité, 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, (l’ens) pour Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes sujétions de sécurité :

L’ensemble à _____________________________Francs CFA

	ens
	

	LOT 900 : PEINTURE

	901
	Préparation des surfaces
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour la préparation des surfaces :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m²
	

	902
	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour plafond et sous dalle
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour l’application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour le plafond et sous dalle :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m²
	

	903
	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 pour mur extérieur
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour l’application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 pour mur extérieur :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m²
	

	904
	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour mur intérieur
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour l’application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour mur intérieur :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m²
	

	905
	Application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour menuiseries bois et métallique
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour l’application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour menuiseries bois et métallique :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m²
	

	LOT 1000 : VRD

	1001
	Caniveau
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le (ml) pour l’exécution des caniveaux :

Le mètre linéaire à ___________________________Francs CFA

	ml
	

	1002
	Dallage des alentours du bâtiment
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le (ml) pour l’exécution des caniveaux :

Le mètre linéaire à ___________________________Francs CFA

	m²
	

	BATIMENT 03 GROUPE B

	LOT 300 : FONDATIONS

	301
	Béton légèrement pour dallage sol (ép. 8cm)
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour le béton léger dalle sol :

Le mètre carré à ______________________________Francs CFA


	m²
	

	LOT 400 : MACONNERIE - ELEVATION

	401
	Raccord général de maçonnerie
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (FF) pour la révision générale des raccords de maçonneries :

Le forfait à __________________________________Francs CFA 

	FF
	

	402
	Chape lissée
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour l’exécution de la chape lissée :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m²
	

	403
	Réalisation des rampes d'accès handicapés + escaliers
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à (l’unité) pour la Réalisation des rampes d'accès handicapés + escaliers :

L’unité à _____________________________Francs CFA

	u
	

	LOT 500 : CHARPENTE - COUVERTURE

	501
	Etanchéité générale de la toiture
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (FF) pour l’étanchéité générale de la toiture :

Le forfait à __________________________________Francs CFA

	FF
	

	502
	Révision générale de la charpente y/c les démolitions
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (FF) pour la révision générale de la charpente y/c les démolitions :
Le forfait à __________________________________Francs CFA

	FF
	

	503
	Fet P de Plafond en contreplaqué de120x60, ép: 4 mm y compris solivage et toutes sujétion de fourniture et pose
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour Fet P de Plafond en contreplaqué de 120x60, ép: 4 mm y compris solivage et toutes sujétion de fourniture et pose:

Le mètre carré à ______________________________Francs CFA


	m²
	

	504
	Fet P de planches de rive
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour Fet P de Plafond en contreplaqué de 120x60, ép: 4 mm y compris solivage et toutes sujétion de fourniture et pose:

Le mètre carré à ______________________________Francs CFA


	ml
	

	505
	F et P de rive pignon en tôle lisse de 30 cm de large
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le (ml) pour la fourniture et pose de rive pignon en tôle lisse de 30 cm de large :

Le mètre linéaire à ___________________________Francs CFA

	ml
	

	506
	F et P de tôle lisse pour plafond
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour la pose et fourniture de tôle lisse pour plafond :

Le mètre carré à ___________________________Francs CFA


	m²
	

	LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE

	601
	F/P serrures et cadenas
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à (l’unité) pour la Fourniture et Pose serrures et cadenas :
L’unité à _____________________________Francs CFA

	U
	

	602
	Seuils en cornière de 30
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le (ml) pour seuils en cornière de 30 :

Le mètre linéaire à ___________________________Francs CFA

	ml
	

	LOT 800 : ELECTRICITE

	801
	Fourniture de câbles V.G.V 1,5 mm2 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le (ml) pour seuils en cornière de 30 :

Le mètre linéaire à ___________________________Francs CFA

	Rleau
	

	802
	Fourniture et pose de fil TH 2,5 mm2
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le (Rleau) pour la fourniture et pose de fil TH 2,5 mm2 :

Le rouleau à ___________________________Francs CFA

	Rleau
	

	803
	Fourniture et pose de réglettes avec tube fluo de 1,20 y compris toutes sujétions
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à (l’unité) pour la Fourniture et pose de réglettes avec tube fluo de 1,20 y compris toutes sujétions :

L’unité à _____________________________Francs CFA

	u
	

	804
	Fourniture et pose de Hublots ronds
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à (l’unité) pour la Fourniture et pose Hublots ronds :

L’unité à _____________________________Francs CFA

	u
	

	805
	 Fourniture et pose d'Interrupteur et prise de courant encastrés
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à (l’unité) pour la Fourniture et pose d’interrupteur et prise de courant encastrés :

L’unité à _____________________________Francs CFA

	u
	

	806
	Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes sujétions de sécurité, 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, (l’ens) pour Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes sujétions de sécurité :

L’ensemble à _____________________________Francs CFA

	ens
	

	LOT 900 : PEINTURE

	901
	Préparation des surfaces
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour la préparation des surfaces :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m²
	

	902
	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour plafond et sous dalle
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour l’application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour le plafond et sous dalle :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m²
	

	903
	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 pour mur extérieur
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour l’application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 pour mur extérieur :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m²
	

	904
	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour mur intérieur
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour l’application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour mur intérieur :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m²
	

	905
	Application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour menuiseries bois et métallique
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour l’application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour menuiseries bois et métallique :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m²
	

	LOT 1000 : VRD

	1001
	Caniveau
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le (ml) pour l’exécution des caniveaux :

Le mètre linéaire à ___________________________Francs CFA

	ml
	

	1002
	Dallage des alentours du bâtiment
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le (ml) pour l’exécution des caniveaux :

Le mètre linéaire à ___________________________Francs CFA

	m²
	

	BATIMENT 04 GROUPE B

	LOT 400 : MACONNERIE - ELEVATION

	401
	Raccord général de maçonnerie
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (FF) pour la révision générale des raccords de maçonneries :

Le forfait à __________________________________Francs CFA 

	FF
	

	402
	Réalisation des rampes d'accès handicapés + escaliers
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à (l’unité) pour la Réalisation des rampes d'accès handicapés + escaliers :

L’unité à _____________________________Francs CFA

	u
	403

	LOT 500 : CHARPENTE - COUVERTURE

	501
	Etanchéité générale de la toiture
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (FF) pour l’étanchéité générale de la toiture :

Le forfait à __________________________________Francs CFA

	FF
	

	502
	Fet P de Plafond en contreplaqué de120x60, ép: 4 mm y compris solivage et toutes sujétion de fourniture et pose
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour Fet P de Plafond en contreplaqué de 120x60, ép: 4 mm y compris solivage et toutes sujétion de fourniture et pose:

Le mètre carré à ______________________________Francs CFA


	m²
	

	503
	Fet P de planches de rive
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour Fet P de Plafond en contreplaqué de 120x60, ép: 4 mm y compris solivage et toutes sujétion de fourniture et pose:

Le mètre carré à ______________________________Francs CFA


	ml
	

	504
	F et P de rive pignon en tôle lisse de 30 cm de large
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le (ml) pour la fourniture et pose de rive pignon en tôle lisse de 30 cm de large :

Le mètre linéaire à ___________________________Francs CFA

	ml
	

	505
	F et P de tôle lisse pour plafond
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour la pose et fourniture de tôle lisse pour plafond :

Le mètre carré à ___________________________Francs CFA


	m²
	

	LOT 800 : ELECTRICITE

	801
	Fourniture et pose de réglettes avec tube fluo de 1,20 y compris toutes sujétions

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à (l’unité) pour la Fourniture et pose de réglettes avec tube fluo de 1,20 y compris toutes sujétions :

L’unité à _____________________________Francs CFA

	u
	

	802
	Fourniture et pose de Hublots ronds
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à (l’unité) pour la Fourniture et pose Hublots ronds :

L’unité à _____________________________Francs CFA

	u
	

	803
	 Fourniture et pose d'Interrupteur et prise de courant encastrés

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à (l’unité) pour la Fourniture et pose d’interrupteur et prise de courant encastrés :

L’unité à _____________________________Francs CFA

	u
	

	804
	Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes sujétions de sécurité, 

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, (l’ens) pour Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes sujétions de sécurité :

L’ensemble à _____________________________Francs CFA

	ens
	

	LOT 900 : PEINTURE

	901
	Préparation des surfaces
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour la préparation des surfaces :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m²
	

	902
	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour plafond et sous dalle
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour l’application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour le plafond et sous dalle :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m²
	

	903
	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 pour mur extérieur
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour l’application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 pour mur extérieur :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m²
	

	904
	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour mur intérieur
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour l’application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour mur intérieur :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m²
	

	905
	Application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour menuiseries bois et métallique
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au (m2) pour l’application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour menuiseries bois et métallique :

Le mètre carré à _____________________________Francs CFA


	m²
	

	LOT 1000: VRD

	1001
	Caniveau
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le (ml) pour l’exécution des caniveaux :

Le mètre linéaire à ___________________________Francs CFA

	ml
	

	1002
	Dallage des alentours du bâtiment
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le (ml) pour l’exécution des caniveaux :

Le mètre linéaire à ___________________________Francs CFA

	m²
	


	RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

****************

RÉGION DU SUD

****************

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

***************

PRÉFECTURE D’AMBAM

***************

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

**************
	[image: image10.jpg]



	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

****************

SOUTH REGION

***************

NTEM VALLEY DIVISION

**************

DIVISIONAL OFFICER’S AMBAM

***************

DIVISIONAL CONTRACTS TENDERS BOARD 

***************



FINANCEMENT : DÉPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT

EXERCICE : 2023

AUTORISATIONS DE DEPENSE : L193026

IMPUTATION BUDGETAIRE : 57 65 201 03 330010 523314
PIÈCE 7 : CADRE DE SOUS-DETAIL DES PRIX (CSDP)
	SOUS-DETAIL DES PRIX

	

	DESIGNATION:

	N° prix
	Rendement journalier
	Quantité totale
	Unité
	Durée activité

	
	
	
	
	

	Main d'œuvre
	CATEGORIE
	Salaire journalier
	Jours facturés
	Montant

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	TOTAL A
	

	Matériel et Engins
	TYPE
	Taux journalier
	Jours facturés
	Montant

	
	Petit matériel
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	TOTAL B
	

	Matériaux et Divers
	TYPE
	Prix unitaire
	Consommation
	Montant

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	TOTAL C
	

	D
	TOTAL COUTS DIRECTS                      A+B+C
	

	E
	Frais généraux de chantier
	
	Dx%
	

	F
	Frais généraux de siège
	
	Dx%
	

	G
	COUT DE REVIENT
	
	D+E+F
	

	
	
	
	
	

	H
	Risques+ Bénéfices
	
	Gx%
	

	P
	PRIX DE VENTE TOTAL HORS TVA
	G+H
	

	V
	PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TVA
	P/Qté
	

	w
	PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TVA ARRONDI
	


	RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

****************

RÉGION DU SUD

****************

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

***************

PRÉFECTURE D’AMBAM

***************

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

**************
	[image: image11.jpg]



	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

****************

SOUTH REGION

***************

NTEM VALLEY DIVISION

**************

DIVISIONAL OFFICER’S AMBAM

***************

DIVISIONAL CONTRACTS TENDERS BOARD 

***************



FINANCEMENT : DÉPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT

EXERCICE : 2023

AUTORISATIONS DE DEPENSE : L193026

IMPUTATION BUDGETAIRE : 57 65 201 03 330010 523314
PIÈCE 8 : CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (CDQE)
	POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES SALLES DE CLASSE AUX ECOLES PRIMAIRES D’APPLICATION D’AMBAM NEWBELL A ET B



	N°
	DÉSIGNATION
	UNITE
	QTE
	P. U
	P. T

	
	BATIMENT 01 GROUPE A 
	
	
	
	

	LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES

	101
	Etudes et installation du chantier
	ff
	1,00
	
	

	
	Sous total Lot 100
	
	

	LOT 200 : TERRASSEMENT

	201
	Fouilles en rigoles et en puits
	m3
	7,9
	
	

	202
	Remblais de terre
	m3
	26
	
	

	
	Sous-total Lot 200
	
	

	LOT 300 : FONDATIONS

	301
	Béton de propreté
	m3
	0,608
	
	

	302
	Agglos de 20x20x40 bourrés
	m2
	39,52
	
	

	303
	Béton armé pour semelles, amorces poteaux et chaînages
	m3
	2,716
	
	

	304
	Béton légèrement pour dallage sol (ép. 8cm)
	m2
	52,8
	
	

	
	Sous-total Lot 300
	
	

	LOT 400 : MACONNERIE - ELEVATION

	401
	Agglos de 15x20x40 pour pignon
	m2
	4,5
	
	

	402
	Enduit au mortier de ciment
	m2
	267,5
	
	

	403
	Béton armé pour poteaux, chaînage et poutres de véranda
	m3
	3,062
	
	

	404
	Chape lissée
	m2
	272
	
	

	405
	Réalisation des rampes d'accès handicapés
	U
	2
	
	

	406
	Claustras
	m2
	5
	
	

	
	Sous-total Lot 400
	
	

	LOT 500 : CHARPENTE - COUVERTURE

	501
	Fet P bois assemblé pour fermes y compris toutes sujétions
	m3
	2,6
	
	

	502
	Fet P bois assemblé pour  pannes et lattes de rive de pignon
	m3
	1,8
	
	

	503
	Fet P de Plafond en contrplaqué de120x60, ép: 4 mm y compris sollivage et toutes sujection de forniture et pose
	m2
	264
	
	

	504
	Fet P de planches de rive
	ml
	90
	
	

	505
	Fet P de tôle bac alu 6/10e
	m2
	372
	
	

	506
	Fet P de tôle faitière de 50cm de large
	ml
	28,4
	
	

	507
	F et P de rive pignon en tôle lisse  de 30 cm de large
	ml
	68
	
	

	508
	F et P de tôle lisse pour plafond
	m2
	55,16
	
	

	
	Sous-total Lot 500
	
	

	LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE

	601
	Porte métallique de 100x220
	U
	6
	
	

	602
	Seuils en corniere de 30
	ml
	30,4
	
	

	
	Sous-total Lot 600
	
	

	LOT 800 : ELECTRICITE

	801
	Fourniture et pose de gaine annelée
	Rleau
	2
	
	

	802
	Fourniture de câbles V.G.V  1,5 mm2
	Rleau
	2
	
	

	803
	Fourniture et pose de fil TH 2,5 mm2
	Rleau
	2
	
	

	804
	Fourniture et pose de réglettes avec tube fluo de 1,20 y compris toutes sujétions
	U
	22
	
	

	805
	Fourniture et pose de Hublots ronds
	U
	5
	
	

	806
	Fourniture et pose d'Interrupteur et prise de courant encastrés
	U
	12
	
	

	807
	Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes sujétions de sécurité,
	ens
	1
	
	

	
	Sous-total Lot 800
	
	

	LOT 900 : PEINTURE

	901
	Préparation des surfaces
	m2
	812
	
	

	902
	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour plafond et sous dalle
	m2
	264
	
	

	903
	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 pour mur extérieur
	m2
	232
	
	

	904
	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour mur intérieur
	m2
	274
	
	

	905
	Application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour menuiseries bois et métallique
	m2
	42
	
	

	
	Sous-total Lot 800
	
	

	LOT 1000 : VRD

	1001
	caniveau
	ml
	75
	
	

	1002
	Dallage des alentours du bâtiment
	m2
	62
	
	

	
	Sous-total Lot 1000
	
	

	TOTAL BATIMENT 01 GROUPE A
	
	

	BATIMENT 02 GROUPE A

	LOT 400 : MACONNERIE - ELEVATION

	401
	Revision générale du bâtiment des raccords de maçonnerie
	FF
	1
	
	

	402
	Claustras
	m2
	2
	
	

	
	Sous-total Lot 400
	
	

	LOT 500 : CHARPENTE - COUVERTURE

	501
	Fet P de Plafond en contrplaqué de120x60, ép: 4 mm y compris  toutes sujections
	m2
	2
	
	

	502
	Etenchéité toiture
	FF
	1
	
	

	
	Sous-total Lot 500
	
	

	LOT 800 : ELECTRICITE

	801
	Fourniture et pose de gaine annelée
	Rleau
	1
	
	

	802
	Fourniture de câbles V.G.V  1,5 mm2
	Rleau
	1
	
	

	803
	Fourniture et pose de fil TH 2,5 mm2
	Rleau
	2
	
	

	804
	Fourniture et pose de réglettes avec tube fluo de 1,20 y compris toutes sujétions
	U
	12
	
	

	805
	Fourniture et pose de Hublots ronds
	U
	2
	
	

	806
	Fourniture et pose d'Interrupteur et prise de courant encastrés
	U
	8
	
	

	807
	Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes sujétions de sécurité,
	Ens 
	1
	
	

	
	Sous-total Lot 800
	
	

	LOT 900 : PEINTURE

	901
	Préparation des surfaces
	m2
	579
	
	

	902
	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour plafond et sous dalle
	m2
	220
	
	

	903
	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 pour mur extérieur
	m2
	164,8
	
	

	904
	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour mur intérieur
	m2
	152,2
	
	

	905
	Application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour menuiseries bois et métallique
	m2
	42
	
	

	
	Sous-total Lot 900
	
	

	TOTAL BATIMENT 02 GROUPE A
	
	

	BATIMENT 03 GROUPE A

	LOT 400 : MACONNERIE - ELEVATION

	401
	Raccord général de maçonnerie
	FF
	1
	
	

	402
	Rampe d'accès pour handicapé
	U
	2
	
	

	403
	Chape lissée
	m2
	272
	
	

	
	Sous-total Lot 400
	
	

	LOT 500 : CHARPENTE - COUVERTURE

	501
	Fet P de Plafond en contreplaqué de120x60, ép: 4 mm y compris solivage et toutes sujection de fourniture et pose
	m2
	264
	
	

	502
	Fet P de planches de rive
	ml
	90
	
	

	503
	Fet P de tôle bac alu 6/10e
	m2
	15
	
	

	504
	Etanchéité toiture
	FF
	1
	
	

	505
	Fet P de tôle faitière de 50cm de large
	ml
	28,4
	
	

	506
	F et P de rive pignon en tôle lisse  de 30 cm de large
	ml
	68
	
	

	407
	F et P de tôle lisse pour plafond
	m2
	55,16
	
	

	
	Sous-total Lot 500
	
	

	LOT 800 : ELECTRICITE

	801
	Fourniture et pose de gaine annelée
	Rleau
	1
	
	

	802
	Fourniture de câbles V.G.V  1,5 mm2
	Rleau
	1
	
	

	803
	Fourniture et pose de fil TH 2,5 mm2
	Rleau
	2
	
	

	804
	Fourniture et pose de réglettes avec tube fluo de 1,20 y compris toutes sujétions
	U
	26
	
	

	805
	Fourniture et pose de Hublots ronds
	U
	3
	
	

	806
	Fourniture et pose d'Interrupteur et prise de courant encastrés
	U
	12
	
	

	807
	Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes sujétions de sécurité,
	Ens 
	1
	
	

	
	Sous-total Lot 800
	
	

	LOT 900 : PEINTURE

	901
	Préparation des surfaces
	m2
	812
	
	

	902
	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour plafond et sous dalle
	m2
	264
	
	

	903
	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 pour mur extérieur
	m2
	232
	
	

	904
	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour mur intérieur
	m2
	274
	
	

	905
	Application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour menuiseries bois et métallique
	m2
	42
	
	

	
	Sous-total Lot 900
	
	

	LOT 1000 : VRD

	1001
	caniveau
	ml
	70
	
	

	1002
	Dallage des alentours du bâtiment
	m2
	62
	
	

	
	Sous-total Lot 1000
	
	

	
	TOTAL BATIMENT 03 GROUPE A
	
	

	BATIMENT 01 GROUPE B

	LOT 300 : FONDATIONS

	301
	Béton légèrement pour dallage sol (ép. 8cm)
	m2
	52,8
	
	

	
	Sous-total Lot 300
	
	

	LOT 400 : MACONNERIE - ELEVATION

	401
	Raccord général de maçonnerie
	FF
	1
	
	

	402
	Chape lissée
	m2
	272
	
	

	403
	Réalisation des rampes d'accès handicapés + escaliers
	U
	4
	
	

	
	Sous-total Lot 400
	
	

	LOT 500 : CHARPENTE - COUVERTURE

	501
	Etanchéité générale de la toiture
	FF
	1
	
	

	502
	Révision générale de la charpente y/c les démolitions
	FF
	1
	
	

	503
	Fet P de Plafond en contreplaqué de120x60, ép: 4 mm y compris solivage et toutes sujétion de fourniture et pose
	m2
	220
	
	

	504
	Fet P de planches de rive
	ml
	90
	
	

	505
	F et P de rive pignon en tôle lisse  de 30 cm de large
	ml
	68
	
	

	506
	F et P de tôle lisse pour plafond
	m2
	55,16
	
	

	
	Sous-total Lot 500
	
	

	LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE

	601
	F/P  serrures et cadenas
	U
	8
	
	

	602
	Seuils en cornière de 30
	ml
	30,4
	
	

	
	Sous-total Lot 600
	
	

	LOT 800 : ELECTRICITE

	801
	Fourniture de câbles V.G.V  1,5 mm2
	Rleau
	1
	
	

	802
	Fourniture et pose de fil TH 2,5 mm2
	Rleau
	1
	
	

	803
	Fourniture et pose de réglettes avec tube fluo de 1,20 y compris toutes sujétions
	U
	12
	
	

	804
	Fourniture et pose de Hublots ronds
	U
	2
	
	

	805
	Fourniture et pose d'Interrupteur et prise de courant encastrés
	U
	8
	
	

	806
	Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes sujétions de sécurité,
	Ens 
	1
	
	

	
	Sous-total Lot 800
	
	

	LOT 900 : PEINTURE

	901
	Préparation des surfaces
	m2
	583
	
	

	902
	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour plafond et sous dalle
	m2
	220
	
	

	903
	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 pour mur extérieur
	m2
	164,8
	
	

	904
	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour mur intérieur
	m2
	156,2
	
	

	905
	Application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour menuiseries bois et métallique
	m2
	42
	
	

	
	Sous-total Lot 900
	
	

	LOT 1000 : VRD

	1001
	caniveau
	ml
	75
	
	

	1002
	Dallage des alentours du bâtiment
	m²
	62
	
	

	
	Sous-total Lot 1000
	
	

	TOTAL BATIMENT 01 GROUPE B
	
	

	BATIMENT 02 GROUPE B

	LOT 400 : MACONNERIE - ELEVATION

	401
	Raccord général de maçonnerie
	FF
	1
	
	

	402
	F/P claustra
	m²
	2
	
	

	403
	Chape lissée
	m²
	272
	
	

	404
	Réalisation des rampes d'accès handicapés 
	u
	2
	
	

	
	Sous-total Lot 400
	
	

	LOT 500 : CHARPENTE - COUVERTURE

	501
	Etanchéité générale de la toiture
	FF
	1
	
	

	502
	Révision générale de la toiture
	FF
	1
	
	

	503
	Fet P de Plafond en contreplaqué de120x60, ép: 4 mm y compris solivage et toutes sujétion de fourniture et pose
	m²
	220
	
	

	504
	Fet P de planches de rive
	ml
	90
	
	

	505
	F et P de rive pignon en tôle lisse  de 30 cm de large
	ml
	68
	
	

	506
	F et P de tôle lisse pour plafond
	m²
	55,16
	
	

	
	Sous-total Lot 500
	
	

	LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE
	

	601
	F/P  serrures et cadenas
	U
	8
	
	

	602
	Seuils en cornière de 30
	ml
	30,4
	
	

	
	Sous-total Lot 600
	
	

	LOT 800 : ELECTRICITE

	801
	Fourniture et pose de gaine annelée 
	Rleau
	1
	
	

	802
	Fourniture de câbles V.G.V  1,5 mm2 
	Rleau
	1
	
	

	803
	Fourniture et pose de fil TH 2,5 mm2
	Rleau
	1
	
	

	804
	Fourniture et pose de réglettes avec tube fluo de 1,20 y compris toutes sujétions
	u
	12
	
	

	805
	Fourniture et pose de Hublots ronds
	u
	2
	
	

	806
	 Fourniture et pose d'Interrupteur et prise de courant encastrés
	u
	8
	
	

	807
	Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes sujétions de sécurité, 
	ens
	1
	
	

	
	Sous-total Lot 800
	
	

	LOT 900 : PEINTURE

	901
	Préparation des surfaces
	m²
	583
	
	

	902
	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour plafond et sous dalle
	m²
	220
	
	

	903
	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 pour mur extérieur
	m²
	164,8
	
	

	904
	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour mur intérieur
	m²
	156,2
	
	

	905
	Application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour menuiseries bois et métallique
	m²
	42
	
	

	
	Sous-total Lot 900
	
	

	LOT 1000 : VRD

	1001
	caniveau
	ml
	75
	
	

	1002
	Dallage des alentours du bâtiment
	m²
	62
	
	

	
	Sous-total Lot 1000
	
	

	TOTAL BATIMENT 02 GROUPE B
	
	

	BATIMENT 03 GROUPE B

	LOT 300 : FONDATIONS

	301
	Béton légèrement pour dallage sol (ép. 8cm)
	m²
	52,8
	
	

	
	Sous-total Lot 300
	
	

	LOT 400 : MACONNERIE - ELEVATION

	401
	Raccord général de maçonnerie
	FF
	1
	
	

	402
	Chape lissée
	m²
	272
	
	

	403
	Réalisation des rampes d'accès handicapés + escaliers
	u
	4
	
	

	
	Sous-total Lot 400
	
	

	LOT 500 : CHARPENTE - COUVERTURE

	501
	Etanchéité générale de la toiture
	FF
	1
	
	

	502
	Révision générale de la charpente y/c les démolitions
	FF
	1
	
	

	503
	Fet P de Plafond en contreplaqué de120x60, ép: 4 mm y compris solivage et toutes sujétion de fourniture et pose
	m²
	220
	
	

	504
	Fet P de planches de rive
	ml
	90
	
	

	505
	F et P de rive pignon en tôle lisse  de 30 cm de large
	ml
	68
	
	

	506
	F et P de tôle lisse pour plafond
	m²
	55,16
	
	

	
	Sous-total Lot 500
	
	

	LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE

	601
	F/P  serrures et cadenas
	U
	8
	
	

	602
	Seuils en cornière de 30
	ml
	30,4
	
	

	
	Sous-total Lot 500
	
	

	LOT 800 : ELECTRICITE

	801
	Fourniture de câbles V.G.V  1,5 mm2 
	Rleau
	1
	
	

	802
	Fourniture et pose de fil TH 2,5 mm2
	Rleau
	1
	
	

	803
	Fourniture et pose de réglettes avec tube fluo de 1,20 y compris toutes sujétions
	u
	12
	
	

	804
	Fourniture et pose de Hublots ronds
	u
	2
	
	

	805
	 Fourniture et pose d'Interrupteur et prise de courant encastrés
	u
	8
	
	

	806
	Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes sujétions de sécurité, 
	ens
	1
	
	

	
	Sous-total Lot 800
	
	

	LOT 900 : PEINTURE

	901
	Préparation des surfaces
	m²
	583
	
	

	902
	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour plafond et sous dalle
	m²
	220
	
	

	903
	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 pour mur extérieur
	m²
	164,8
	
	

	904
	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour mur intérieur
	m²
	156,2
	
	

	905
	Application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour menuiseries bois et métallique
	m²
	42
	
	

	
	Sous-total Lot 900
	
	

	LOT 1000 : VRD

	1001
	caniveau
	ml
	75
	
	

	1002
	Dallage des alentours du bâtiment
	m²
	62
	
	

	
	Sous-total Lot 1000
	
	

	TOTAL BATIMENT 03 GROUPE B
	
	

	BATIMENT 04 GROUPE B

	LOT 400 : MACONNERIE - ELEVATION

	401
	Raccord général de maçonnerie
	FF
	1
	
	

	402
	Réalisation des rampes d'accès handicapés + escaliers
	u
	2
	
	

	
	Sous-total Lot 400
	
	

	LOT 500 : CHARPENTE - COUVERTURE

	501
	Etanchéité générale de la toiture
	FF
	1
	
	

	502
	Fet P de Plafond en contreplaqué de120x60, ép: 4 mm y compris solivage et toutes sujétion de fourniture et pose
	m²
	30
	
	

	503
	Fet P de planches de rive
	ml
	45
	
	

	504
	F et P de rive pignon en tôle lisse  de 30 cm de large
	ml
	34
	
	

	505
	F et P de tôle lisse pour plafond
	m²
	27,58
	
	

	
	Sous-total Lot 400
	
	

	LOT 800 : ELECTRICITE

	801
	Fourniture et pose de réglettes avec tube fluo de 1,20 y compris toutes sujétions
	u
	6
	
	

	802
	Fourniture et pose de Hublots ronds
	u
	1
	
	

	803
	 Fourniture et pose d'Interrupteur et prise de courant encastrés
	u
	4
	
	

	804
	Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes sujétions de sécurité, 
	ens
	1
	
	

	
	Sous-total Lot 800
	
	

	LOT 900 : PEINTURE

	901
	Préparation des surfaces
	m²
	291,5
	
	

	902
	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour plafond et sous dalle
	m²
	110
	
	

	903
	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 1300 pour mur extérieur
	m²
	82,4
	
	

	904
	Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex 800 pour mur intérieur
	m²
	78,1
	
	

	905
	Application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour menuiseries bois et métallique
	m²
	21
	
	

	
	Sous-total Lot 900
	
	

	LOT 1000: VRD

	1001
	caniveau
	ml
	30
	
	

	1002
	Dallage des alentours du bâtiment
	m²
	31
	
	

	
	Sous-total Lot 1000
	
	

	TOTAL BATIMENT 04 GROUPE B
	
	

	
	RÉCAPITULATIF

	TOTAL BATIMENT 01 GROUPE A
	
	

	TOTAL BATIMENT 02 GROUPE A
	
	

	TOTAL BATIMENT 03 GROUPE A
	
	

	TOTAL BATIMENT 01 GROUPE B
	
	

	TOTAL BATIMENT 02 GROUPE B
	
	

	TOTAL BATIMENT 03 GROUPE B
	
	

	TOTAL BATIMENT 04GROUPE B
	
	

	I
	MONTANT HORS TAXES
	
	

	II
	TVA (19,25%)
	
	

	III
	IR (2,2% ou 5,5%)
	
	

	IV
	MONTANT TOUTES TAXES COMPRISES
	
	

	V
	NET A MANDATER A L'ENTREPRISE
	
	

	Arrêté le présent devis à la somme TTC de : _______________________________    Francs CFA


	RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

****************

RÉGION DU SUD

****************

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

***************

PRÉFECTURE D’AMBAM

***************

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

**************
	[image: image12.jpg]



	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

****************

SOUTH REGION

***************

NTEM VALLEY DIVISION

**************

DIVISIONAL OFFICER’S AMBAM

***************

DIVISIONAL CONTRACTS TENDERS BOARD 

***************



FINANCEMENT : DÉPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT

EXERCICE : 2023

AUTORISATIONS DE DEPENSE : L193026

IMPUTATION BUDGETAIRE : 57 65 201 03 330010 523314
Déclaration d’intention de soumissionner

Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N° ______ /AONO/PU/ L12/CDPM/ 2023

du …………………

Pour l’exécution des travaux de : _________________________________________

Je soussigné__________________________________ Entrepreneur de Nationalité Camerounaise, agissant en qualité de____________________________ pour le compte de :

Entreprise :

________________________________________

BP :


________________________________________

Tél :


________________________________________

N° RC :

________________________________________

N° Contribuable :
________________________________________

Déclare sous peine de sanctions édictées par l’article 2 du Décret N°54/596 du 11 juin 1945 :

· Que l’entreprise en question est inscrite sous le numéro …………………… au registre de commerce du Tribunal de Grande Instance de ……………………..

· Qu’elle n’est pas en état de faillite ou de liquidation judiciaire

· Qu’aucun des gérants, administrateurs ou directeurs de l’entreprise ne tombe sous le coup des condamnations, déchéances ou sanctions prévues par la loi N°47/1635 du 30 août relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles.

· Que l’entreprise en question ne tombe pas sous le coup de l’exclusion prévue par le dernier alinéa de l’article 37 de l’ordonnance N°53/1438 du 30 avril 1945 relative aux prix modifiés par l’article 2 du décret N° 53/704 du 9 août 1953 relatif au maintien ou rétablissement de la libre concurrence industrielle et commerciale.

En vertu de quoi, j’ai l’honneur de soumissionner pour l’entreprise dans le cadre de la présente consultation.

                                                 Fait à _________________ le__________________

LE SOUMISSIONNAIRE

FORMULAIRE DE SOUMISSION

Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N° ______ /AONO/PU/ L12/CDPM/2023 du _____________________

Pour l’exécution des travaux de : _________________________________________

Je soussigné___________________________ (indiquer le nom et la qualité du signataire), représentant la société, l’entreprise ou le groupement

Entreprise :

________________________________________

BP :


________________________________________

Tél :


________________________________________

N° RC :

________________________________________

N° Contribuable :
________________________________________

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées dans le Dossier Appel d’Offres National Ouvert en procédure N° ______ /AONO/PU/L12/ CDPM/2023 du ________________pour l’exécution des travaux _______________

1. Après m’être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et ma responsabilité la nature et les difficultés des travaux à effectuer.

2. Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres.

3. Me soumets et m’engage à exécuter les travaux conformément au Dossier d’Appel d’offres, moyennant les prix que j’ai établi moi-même pour chaque nature d’ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l’offre à : 

	
	En chiffres
	En lettres

	Montant HTVA
	
	

	Montant TVA
	
	

	Montant TTC
	
	


4. M’engage à exécuter les travaux dans un  délai de _____ ____________ mois.

5. M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai de quatre-vingt-dix  (90) jours à compter de la date limite pour la remise des offres.

6. Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas d’attribution de plusieurs lots) :_________________________________

Le Maître d’Ouvrage Délégué libérera les sommes dues par lui au titre de la présente de la lettre commande en faisant donner crédit au compte N°_______________________ ouvert au nom de : _____________ auprès de la banque : _________________ Agence de : _____________________

Avant signature de la lettre commande, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous,

Fait à _________________ le____________

LE SOUMISSIONNAIRE
MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

Banque :
Référence de la Caution : N°…………………………………………….
Adressée à : Monsieur le Préfet de la Vallée du Ntem, ci-dessous désigné « Autorité Contractante »
Attendu que l'Entreprise : ……………..ci-dessous désignée «le Soumissionnaire» a soumis son offre en date du
pour (rappeler l'objet de l'Appel d'Offres) 

Ci-dessous désignée l'offre, et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à (indique le montant) francs CFA.
Nous……………………………
(Nom et adresse de la banque), représentée par : ................. (Noms des signataires), ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement l’Autorité Contractante de la somme maximale de (indiquer le montant) francs CFA, que la banque s'engage à régler intégralement à l’Autorité Contractante, s'obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l'offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur, l'acte de la soumission ; Ou Si le soumissionnaire, s'étant vu notifier l'attribution de la lettre commande par l’Autorité Contractante pendant la période de validité :
· Manque à signer ou refuse de signer la lettre commande, alors qu'il est requis de le faire ;

· Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif de la lettre commande (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer à l’Autorité Contractante un montant allant jusqu'au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité Contractante soit tenue de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu'il réclame lui est dû parce que l'une ou l’autre des conditions ci-dessus ou toutes les deux, sont remplies, et qu'il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu'au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront les seuls compétents pour statuer, sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque 

À……………………..le………………… 

                                                                   (Signature de la banque)

MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque:

Référence de la Caution: N°
................

Adressée à : Monsieur le Préfet de la Vallée du Ntem, ci-dessous désigné « l’Autorité Contractante»

Attendu que……………………………..……………….. (Nom et adresse de l'entreprise) ci-dessous désignée « l'entrepreneur» s'est engagé, en exécution de la lettre commande désignée «  la lettre », à réaliser (indiquer la nature des travaux)
Attendu qu'il est stipulé dans  la lettre que l'entrepreneur remettra à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif égal à (indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5%) du montant de  la tranche de la lettre commande correspondante, comme garantie de l'exécution de ses obligations de  bonne fin conformément aux conditions. de la lettre commande.

Attendu que nous avons convenu de donner à l'entrepreneur ce cautionnement,

Nous
...
(nom et adresse de la banque), représentée par:.......................... (noms des signataires), ci-dessous désignée « la banque », nous nous engageons à payer l’Autorité Contractante, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-​ci déclarant que l'entrepreneur n'a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre de la lettre commande, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu'à concurrence de la somme de……………………………………… (En chiffres et en lettres)
Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification de la lettre commande ne nous libérera d'une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès sa notification à l'entrepreneur, par l’Autorité Contractante, de l'approbation de la lettre commande. Elle sera libérée dans un délai d'un mois suivant la date de la réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par l’Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront les seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque 

À
le............................

                                                                           (Signature de la banque)

MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

Banque:

Référence de la Caution: N°
 ..............

Adressée à : Monsieur le Préfet de la Vallée du Ntem, ci-dessous désigné « l’Autorité Contractante »

Attendu
que

 (nom
et
adresse
de
l'entreprise)
ci-dessous désignée « l'entrepreneur» s'est engagé, en exécution de la lettre commande désignée «  la lettre », à réaliser (indiquer la nature des travaux)
Attendu qu'il est stipulé dans  la lettre que la retenue de garantie fixée à 10% du montant de la lettre commande peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l'entrepreneur cette caution,

Nous…………………………………….(nom et adresse de la banque), représentée par............................... (noms des signataires), ci-dessous désignée « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous portons garants et responsables à l'égard de l’Autorité Contractante, au nom de l'entrepreneur, pour un montant maximum de……………………………
(en chiffres et en lettres) correspondant à 10% du montant de la lettre commande.

Et, nous nous engageons à payer à l’Autorité Contractante, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l'entrepreneur n'a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu'il se trouve débiteur de  l’Autorité Contractante au titre de la lettre commande modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à 10% du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Autorité Contractante ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu'aucun changement ou additif au aucune autre modification de la lettre commande ne nous libérera d'une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur main levée délivrée par l’Autorité Contractante.

Toute demande de paiement formulée par l’Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront les seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.
.

Signé et authentifié par la banque

à…………………………….le............................

                                                                         (Signature de la banque)

ATTESTATION DE VISITE DU SITE DES TRAVAUX

Je soussigné, Monsieur ____________________________, Directeur Général de l’entreprise ____________________ domicilié à ______________________, BP ________________, Tél. ______________, inscrite au Registre de Commerce de __________________ sous le numéro : _________________, carte contribuable numéro _________________________
               Certifie sous l’honneur avoir visité en date du ___________________ et en compagnie de mon conducteur des travaux (ou Chef de chantier), le site prévu pour les travaux de _______________________________________________, objet de l’Appel d’Offres National Ouvert N°_______________________ du _____________
               Il ressort de cette visite les observations suivantes :

A. Situation géographique et localisation du projet

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
B. Description des installations en place

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
C. Description du site prévu pour les travaux

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fait _____________ le____________

L’Entrepreneur


	RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

****************

RÉGION DU SUD

****************

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

***************

PRÉFECTURE D’AMBAM

***************

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

**************
	[image: image13.jpg]



	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

****************

SOUTH REGION

***************

NTEM VALLEY DIVISION

**************

DIVISIONAL OFFICER’S AMBAM

***************

DIVISIONAL CONTRACTS TENDERS BOARD 

***************



FONCTIONNEMENT : DÉPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT
EXERCICE : 2023

AUTORISATIONS DE DEPENSE : L193026

IMPUTATION BUDGETAIRE : 57 65 201 03 330010 523314

A – Critères éliminatoires :

Les critères éliminatoires sont les suivants :

· Absence ou non-conformité d’une pièce administrative 48 heures après l’ouverture des offres (disposition du point I.1 de la circulaire N° 002/C/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des marchés publics) ;

· Pièce falsifiée ou fausse déclaration ;

· Manœuvres frauduleuses ;

· Absence de la caution de soumission ;

· Dossier technique incomplet ;

· Omission dans le Bordereau des prix d’un prix unitaire quantifié ;

· Note technique inférieure à 70% ;

· Offre financière incomplète ;

B- Critères de qualification :

	
	B- OFFRE TECHNIQUE
	
	

	Pièce
	Désignation
	NOTE
	NOTATION

	B.1 Référence dans les réalisations similaires
	

	B.1.1
	Présentation générale de l’offre : Respect de l’ordre des pièces et lisibilité des photocopies
	OUI/NON
	

	B.1.2
	Présence dans l’Offre (original et copies) des intercalaires en couleur
	OUI/NON
	

	B.1.3
	Liste des références de l’entreprise dans le domaine des BTP pour les trois (03) dernières années en cours (dates) ;
	OUI/NON
	

	B.1.4
	Au moins un (02) contrat et un (02) PV de réception de l’ouvrage réalisé
	OUI/NON
	

	B.2 Qualité du personnel
	

	B.2.1
	Liste du personnel d’encadrement technique affecté au projet 
	OUI/NON
	

	B.2.2
	Le Conducteur des travaux
	

	
	Photocopie légalisée du Diplôme du conducteur des travaux (au moins Technicien Supérieur de Génie Civil avec au moins 5 ans d’expérience sur le terrain) ; 
	OUI/NON
	

	
	CV daté et signé du conducteur des travaux ;
	OUI/NON
	

	B.2.3
	Le Chef de chantier
	

	
	Photocopie légalisée du Diplôme du Chef chantier (au moins Technicien de Génie Civil, BAC F4 ou Technicien de Génie Rural avec au moins 5 ans d’expérience sur le terrain) ; 
	OUI/NON
	

	
	CV daté et signé du Chef chantier ;
	OUI/NON
	

	B.3 Moyens logistiques
	

	B.3.1
	Liste du petit matériel de chantier ;
	OUI/NON
	

	B.3.2
	Au moins un PICK -UP (produire photocopie de la carte grise légalisée ou contrat de location légalisé avec photocopie de la carte grise du véhicule concerné)
	OUI/NON
	

	B.4 Méthodologie d’exécution des travaux, analyse des prestations à effectuer
	

	B.4.1
	Note technique détaillée concernant l’organisation des travaux 
	OUI/NON
	

	B.4.2
	Organigramme du chantier 
	OUI/NON
	

	B.4.3
	Planning détaillé d’exécution des travaux 
	OUI/NON
	

	B.4.4
	Protection/sécurité des ouvriers 
	OUI/NON
	

	B.5 Sous-traitance
	

	B.5.1
	N’aura pas recours à un sous-traitant
	OUI/NON
	

	B.6.Protection de l’environnement
	

	B.6.1
	Mesures préconisées pertinentes en rapport avec le projet
	OUI/NON
	

	B.7 Sécurité-Santé-Hygiène des personnels de chantier
	

	B.7.1
	Mesures préconisées pertinentes en rapport avec le projet
	OUI/NON
	

	B.8 Rapport de visite du site des travaux
	

	B.8.1
	Attestation de Visite du site datée et signée
	OUI/NON
	

	B.8.2
	Rapport de visite de site pertinent accompagné des prises de vues 
	OUI/NON
	

	
	TOTAL DE OUI
	
	

	
	TOTAL DE NON
	
	

	
	C-OFFRES FINANCIERES
	
	

	c.1
	· Soumission timbrée et signée de l’entrepreneur suivant le modèle proposé
	OUI/NON
	

	c.2
	·  Cadre du détail estimatif complété, paraphé et signé à la dernière page, suivant le modèle proposé
	OUI/NON
	

	c.3
	· Le cadre du bordereau des prix unitaires, paraphé à toutes les pages suivant le modèle proposé 
	OUI/NON
	

	c.4
	·  Tous les sous détails des prix unitaires paraphés, suivant le modèle proposé (vérification de la pertinence)
	OUI/NON
	

	c.5
	· Capacité financière (16 667 000)
	OUI/NON
	

	
	TOTAL OFFRE FINANCIERE
	
	

	TOTAL DE OUI
	
	

	TOTAL DE NON
	
	

	POURCENTAGE DE OUI
	
	


	RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

****************

RÉGION DU SUD

****************

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

***************

PRÉFECTURE D’AMBAM

***************

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

**************
	[image: image14.jpg]



	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

****************

SOUTH REGION

***************

NTEM VALLEY DIVISION

**************

DIVISIONAL OFFICER’S AMBAM

***************

DIVISIONAL CONTRACTS TENDERS BOARD 

***************



FONCTIONNEMENT : DÉPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT

EXERCICE : 2023

AUTORISATIONS DE DEPENSE : L193026

IMPUTATION BUDGETAIRE : 57 65 201 03 330010 523314

	REPUBLIQUE DU CAMEROUN
	
	REPUBLIC OF CAMEROON

	Paix-Travail–Patrie

--------------------
	
	Peace - Work – Fatherland

--------------------

	REGION DU SUD

--------------------
	
	SOUTH REGION

--------------------

	DEPARTEMENT DE LA VALLEE

--------------------
	
	NTEM VALLEY DIVISION

--------------------

	PREFECTURE D’AMBAM

--------------------
	
	

	
	
	

	
	
	


MARCHE N° …………………………….

PASSEE APRES APPEL D’OFFRES N°…………………………………DU ………………. POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES SALLES DE CLASSE AUX ECOLES PRIMAIRES D’APPLICATION D’AMBAM NEWBELL A ET B
TITULAIRE :ETS …………….. 

                                                      BP : …………. 
                                                      TEL : (237) …………………….

N° CONTRIBUABLE :                               ……………………

REGISTRE DE COMMERCE :                  ……………………………

COMPTE BANCAIRE N° :                        …………………….. à ………………………, Agence de…….

MONTANT : 

	Total Hors Taxes (HT)
	En chiffre F CFA
	En lettre

	TVA (19,25%)
	En chiffre F CFA
	En lettre

	IR (2,2%ou 5.5%)
	En chiffre F CFA 
	En lettre

	Total Toutes Taxes comprises (TTC)
	En chiffre F CFA
	En lettre

	NET A PERCEVOIR
	En chiffre F CFA
	En lettre


OBJET DE LA LETTRE COMMANDE : RÉHABILITATION DES SALLES DE CLASSE AUX ECOLES                    PRIMAIRES D’APPLICATION D’AMBAM NEWBELL A ET B
LIEU D’EXECUTION :………………………………………………
DELAI D’EXECUTION :……………………………………………
FINANCEMENT :………………………………………………….
IMPUTATION : ……………………………………………………






SOUSCRITE LE : __________________________







SIGNEE LE
: __________________________







NOTIFIEE LE
: __________________________







ENREGISTREE LE : ________________________

ENTRE :

La République du Cameroun,

Représentée par le Préfet du département de la Vallée du NTEM,

Ci-après désigné 

« AUTORITE CONTRACTANTE »

D’UNE PART,

ET

Les ETS ……………, BP : ……………., TEL : (237) ……………………….
Représenté par Madame/Monsieur ……………………, son Directeur Général,

Ci-après désigné été,

« LE CO-CONTRACTANT »

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PAGE…… ET DERNIERE DU MARCHE N° ……./M/PU/L12/CDPM/2023

PASSE APRES Appel d’Offres National Ouvert en Procédure d’Urgence N°……AONO/PU/L12/CDPM/2023 DU ………… POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES SALLES DE CLASSE AUX ECOLES PRIMAIRES D’APPLICATION D’AMBAM NEWBELL A ET B
MONTANT : 

	Total Hors Taxes (HT)
	
	F CFA

	TVA (19,25% OU 16.143%)
	
	F CFA

	IR (2,2% ou 5,5%)
	
	F CFA

	Total Toutes Taxes comprises (TTC)
	
	F CFA

	NET  A PERCEVOIR
	
	F CFA


DELAI D’EXECUTION : ………………..
	« LU ET APPROUVE »

LE CO-CONTRACTANT

AMBAM le ______________

	LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM,

AUTORITE CONTRACTANTE

AMBAM, le _________________

	ENREGISTREMENT




	RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

****************

RÉGION DU SUD

****************

DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM

***************

PRÉFECTURE D’AMBAM

***************

COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

**************
	[image: image15.jpg]



	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

****************

SOUTH REGION

***************

NTEM VALLEY DIVISION

**************

DIVISIONAL OFFICER’S AMBAM

***************

DIVISIONAL CONTRACTS TENDERS BOARD 

***************



FONCTIONNEMENT : DÉPENSES COMMUNES DE FONCTIONNEMENT

EXERCICE : 2023

AUTORISATIONS DE DEPENSE : L193026

IMPUTATION BUDGETAIRE : 57 65 201 03 330010 523314

I. LES BANQUES
	1
	Afriland First Bank (FIRST BANK), BP 11 834 Yaoundé

	2
	Banque Atlantique Cameroun (BACM), BP 2 933 Douala

	3
	Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), BP 12 962 Yaoundé

	4
	Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFIBANK), BP 600 Douala

	5
	Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC), BP 1 925 Douala

	6
	Bank of Africa Cameroun (BOA Cameroun), BP 4 593 Douala

	7
	Citibank Cameroun (CITIGROUP), BP 4 571 Douala

	8
	Commercial Bank-Cameroun (CBC), BP 4 004 Douala

	9
	Ecobank Cameroun (ECOBANK), BP 582 Douala

	10
	National Financial Credit-Bank (NFC-Bank), BP 6 578 Yaoundé

	11
	Société Commerciale de Banques Cameroun (SCB Cameroun), BP 300 Douala

	12
	Société Générale Cameroun (SGC), BP 4 042 Douala

	13
	Standard Chartered Bank Cameroun (SCBC), BP 1 784 Douala

	14
	Union Bank of Cameroon (UBC), BP 15 569 Douala 

	15
	United Bank for Africa (UBA), BP 2 088 Douala


II. COMPAGNIES D’ASSURANCES

	16
	Activa Assurances BP 12 970 Douala 

	17
	Area Assurances SA BP 1 531 Douala 

	18
	Atlantique Assurances SA BP 2 933 Douala

	19
	Beneficial General Insurance SA BP 2 328 Douala

	20
	Chanas Assurances SA BP 109 Douala

	21
	CPA SA BP 54 Douala

	22
	Nsia Assurances SA BP 2 759 Douala

	23
	Pro Assur SA BP 5 963 Douala

	24
	SAAR SA BP 1 011 Douala

	25
	Sanam Assurances SA BP 11 315 Douala

	26
	Zenithe Insurance SA BP 1 540 Douala


DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE N°____/DAONO/PU/ L12/CDPM/2023 DU ___________ 2023 POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES SALLES DE CLASSE DES ECOLES PRIMAIRES D’APPLICATION D’AMBAM NEWBELL A ET B.








DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE N°____/DAONO/PU/ L12/CDPM/2023 DU ___________ 2023 POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES SALLES DE CLASSE DES ECOLES PRIMAIRES D’APPLICATION D’AMBAM NEWBELL A ET B.








AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE


N°______/AAONO/PU/L12/CDPM/2023 DU ____/____/ 2023 POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES SALLES DE CLASSE DES ECOLES PRIMAIRES D’APPLICATION D’AMBAM NEWBELL A ET B














AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE


N°______/AAONO/PU/L12/CDPM/2023 DU ____/____/ 2023 POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES SALLES DE CLASSE AUX ECOLES PRIMAIRES D’APPLICATION D’AMBAM NEWBELL A ET B











Fait à Ambam, le ______________


Le Préfet  














OPEN NATIONAL INVITATION FOR TENDER IN EMERGENCY PROCEDURE


N° ………/ONIT/EP/L12/CDPM/ 2023 OF ……………………. FOR THE WORKS OF REHABILITATION OF CLASSROOMS AT NEWBELL A AND B OF THE APPLICATION PRIMARY SCHOOLS.











Made in Ambam, the……………………….


The SDO 














DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE N°____/DAONO/PU/ L12/CDPM/2023 DU ___________ 2023 POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES SALLES DE CLASSE DES ECOLES PRIMAIRES D’APPLICATION D’AMBAM NEWBELL A ET B.








PIECE N°2 : REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)








DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE N°____/DAONO/PU/ L12/CDPM/2023 DU ___________ 2023 POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES SALLES DE CLASSE DES ECOLES PRIMAIRES D’APPLICATION D’AMBAM NEWBELL A ET B.








AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE


N°______/AAONO/PU/L12/CDPM/2023 DU ____/____/ 2023 POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES SALLES DE CLASSE DES ECOLES PRIMAIRES D’APPLICATION D’AMBAM NEWBELL A ET B








AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE


N°______/AAONO/PU/L12/CDPM/2023 DU ____/____/ 2023 POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES SALLES DE CLASSE DES ECOLES PRIMAIRES D’APPLICATION D’AMBAM NEWBELL A ET B





DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE N°____/DAONO/PU/L12/CDPM/2023 DU ___________ 2023 POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES SALLES DE CLASSE DES ECOLES PRIMAIRES D’APPLICATION D’AMBAM NEWBELL A ET B.








DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE N°____/DAONO/PU/ L12/CDPM/2023 DU ___________ 2023 POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES SALLES DE CLASSE DES ECOLES PRIMAIRES D’APPLICATION D’AMBAM NEWBELL A ET B.








DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE N°____/DAONO/PU/ L12/CDPM/2023 DU ___________ 2023 POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES SALLES DE CLASSE DES ECOLES PRIMAIRES D’APPLICATION D’AMBAM NEWBELL A ET B.








DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE N°____/DAONO/PU/ L12/CDPM/2023 DU ___________ 2023 POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES SALLES DE CLASSE DES ECOLES PRIMAIRES D’APPLICATION D’ABAM NEWBELL A ET B.








DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE N°____/DAONO/PU/ L12/CDPM/2023 DU ___________ 2023 POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES SALLES DE CLASSE DES ECOLES PRIMAIRES D’APPLICATION D’AMBAM NEWBELL A ET B.








DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE N°____/DAONO/PU/ L12/CDPM/2023 DU ___________ 2023 POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES SALLES DE CLASSE DES ECOLES PRIMAIRES D’APPLICATION D’AMBAM NEWBELL A ET B.








PIECE N° 9 : FORMULAIRES DE MODELES 


A UTILISER











DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE N°____/DAONO/PU/ L12/CDPM/2023 DU ___________ 2023 POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES SALLES DE CLASSE DES ECOLES PRIMAIRES D’APPLICATION D’AMBAM NEWBELL A ET B.








PIECE N°10 : GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES








DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE N°____/DAONO/PU/ L12/CDPM/2023 DU ___________ 2023 POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES SALLES DE CLASSE DES ECOLES PRIMAIRES D’APPLICATION D’AMBAM NEWBELL A ET B.








PIECE N°11 : MODELE MARCHE








DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE N°____/DAONO/PU/ L12/CDPM/2023 DU ___________ 2023 POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES SALLES DE CLASSE AUX ECOLES PRIMAIRES D’APPLICATION D’AMBAM NEWBELL A ET B.








PIECE N°12 : LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS OU D’ASSURANCES AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS ET A DELIVRER LES ASSURANCES DANS LE CADRE DES MARCHER PUBLICS 

















Page 26 sur 114

