	[image: image1.jpg]/! %ﬂlmune de

inlang

Ensemble pour un Doumaintang Emorgent.



REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

************

REGION DE L’EST

************

DEPARTEMENT DU HAUT NYONG

************

COMMUNE DE DOUMAINTANG

************

SECRETARIAT GENERAL

*************
	
	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

************

EAST REGION

************

UPPER-NYONG DIVISION

************

DOUMAINTANG COUNCIL

************

GENERAL SECRETARIAT

************




MAITRE D’OUVRAGE : 

MAIRE DE LA COMMUNE DE DOUMAINTANG. 

------------------------


FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC

EXERCICE 2023
SEPTEMBRE 2023
SOMMAIRE
PIECE N° 1 : AVIS DE CONSULTATION (AC) ;

PIECE N° 2 : REGLEMENT PARTICULIER DE LA CONSULTATION  (RPC) ;

PIECE N° 3 : MODELE D’ANNEXES  (MA) ;

PIECE N° 4 : PROJET DE LA LETTRE-COMMANDE :

                        TITRE 01 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
                        TITRE 02 : Spécifications Techniques (ST) ;
                        TITRE 03 : Cadre des Bordereaux des Prix Unitaires (CBPU) ;
                        TITRE 04 : Cadre des Devis Quantitatif et Estimatif (CDQE) ;

PIECE N° 5 : GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES ;

PIECE N° 6 : LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES AGREES ;

PIECE N° 7: PREUVES DU FINANCEMENT DES PROJETS ;


	REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

************

REGION DE L’EST

************

DEPARTEMENT DU HAUT NYONG

************

COMMUNE DE DOUMAINTANG

************

SECRETARIAT GENERAL

*************
	
	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

************

EAST REGION

************

UPPER-NYONG DIVISION

************

DOUMAINTANG COUNCIL

************

GENERAL SECRETARIAT

************


AVIS DE CONSULTATION POUR UNE DEMANDE DE COTATION 
N° ___ /DC/ C.DMTG/SG/CIPM/2023 DU _______ POUR FOURNITURE DE 300 ARBRES ET AMENAGEMENT DE L’ESPACE VERT A DOUMAINTANG DANS LA COMMUNE DE  DOUMAINTANG, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L’EST
Financement : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC - Exercice 2023
1- OBJET DE L'AVIS DE CONSULTATION
Le Maire de la Commune de DOUMAINTANG, Maître d’Ouvrage, lance un Avis de consultation pour la fourniture de 300(trois) arbres et l’aménagement de  l’espace vert, dans la Commune de Doumaintang, département du Haut-Nyong, région de l’Est.
2- CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser portent sur :
· Les travaux préparatoires ;

· Aménagement du jardin ;

· Entretiens du jardin ; 
	3- ALLOTISSEMENT 

Les travaux objet du présent appel d’offres se feront en un lot unique.
4- COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX:

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de 10 000 000 (Dix millions) de Francs CFA. 
5- PARTICIPATION 

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les petites et moyennes entreprises de droit camerounais, jouissant des capacités juridiques, techniques et financières requises. 

6- FINANCEMENT

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le budget d’investissement public de la République du Cameroun, Exercice 2023.

· Imputation :
7- ACQUISITION DE CONSULTANCE
         La Demande de Consultation (DC) peut être obtenu dès publication du présent avis, à la Mairie de DOUMAINTANG, sur présentation d’une quittance de versement à la recette municipale de la Commune de DOUMAINTANG, d’une somme non remboursable de Vingt-cinq mille (25 000) FCFA, représentant les frais d’achat du Dossier d’Appel d’Offre. Cette quittance devra identifier l’entreprise désireuse de participer à l’appel d’offres.

8- CONSULTATION DE LA DEMANDE DE CONSULTATION
La Demande de Consultation (DC) peut être consulté aux heures ouvrables à la Mairie de DOUMAINTANG,  au Service Technique, dès publication du présent avis. 
9- REMISE DES OFFRES

    Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies, devra parvenir sous pli fermé à la Commune de Doumaintang, au plus tard le ……….. à 12 heures précises et devra porter la mention suivante précises et portera les mentions suivantes :
AVIS DE CONSULTATION POUR UNE DEMANDE DE COTATION N° _____ /DC/ C.DMTG/SG/CIPM/2023 DU _______ POUR FOURNITURE DE 300 ARBRES ET AMENAGEMENT DE L’ESPACE VERT A DOUMAINTANG DANS LA COMMUNE DE  DOUMAINTANG, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L’EST.
" A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement "

10- RECEVABILITE DES OFFRES

Les offres ne respectant pas le mode de séparation de l’offre financière des offres administrative et technique seront irrecevables. Toute offre incomplète conformément aux prescriptions de la Demande de Cotation sera déclarée irrecevable, notamment, celle dans laquelle il est constaté l'absence de la caution de soumission établie selon le modèle proposé de la Demande de Cotation délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances, valable pendant trente (30) jours au-delà du délai de validité des offres.


Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de la Cotation.

Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois à la date initiale de remise des offres.

11- OUVERTURE DES PLIS
L’ouverture des plis se fera en un temps à la Mairie de DOUMAINTANG le ______________ à 12 HEURES précises par la Commission Interne de Passation des Marchés de DOUMAINTANG, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge.

12- CRITERES D'EVALUATION DES OFFRES

Les offres seront évaluées selon les principaux critères suivants :

12.1.   Critères éliminatoires :

1. Absence de la caution de soumission ; 

2. Non-conformité ou absence de l’une des pièces du dossier administratif après le délai de 48 heures règlementaire ; 

3. Spécifications techniques non-conformes;

4. Fausses déclarations ou pièces falsifiées ;

5. N’avoir pas réuni au moins  100% de critères de qualification ;

6. Sous-détail des prix unitaires non conforme au modèle du dossier de consultation ;
             7.   Entreprise ayant abandonné un marché au cours de trois (03) dernières années et / ou figurant sur la liste des entreprises défaillantes annuellement établie  par le Ministre en charge des Marchés Publics.
            12.2.   Critères de qualification : 

L’évaluation des offres techniques sera faite sur la base des critères essentiels ci-après :

1. Présentation générale de l’Offre……………...…………….………………….…  Oui/Non

2. Chiffre d’affaire des Exercices des trois dernières années………………………………..Oui/Non

3. Solvabilité Financière (Attestation de solvabilité, délivrée par une banque de 1er ordre agréée par le MINFI)...……………………………………………………………  Oui/Non

4. Conformité des fournitures aux spécifications techniques ………………………  Oui/Non

5. Planning de livraison………………………….………………………………..…  Oui/Non

.

13- DUREE DE VALIDITE DES OFFRES

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant Quatre-vingt dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

14- CAUTION DE SOUMISSION

Les offres devront être accompagnées d’un cautionnement provisoire d’une durée de validité de Quatre-vingt-dix jours (90) jours représentant 2% du cout prévisionnel de chaque lot ;  établi selon le modèle indiqué dans la Demande de Cotation, par un établissement bancaire de premier ordre, agréé par le Ministère en charge des Finances et dont la liste figure dans la pièce 06 du DC. Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au-delà du trentième (30ème) jour après l’expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. 

15- DELAI D’EXECUTION

Le délai prévisionnel d’exécution des travaux est de Trois (03) mois, délai incluant toutes les contraintes éventuelles liées à l’enclavement, à la particularité du site, aux conditions climatiques et aux moyens d’accès sur place. Le délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Il revient au co-contractant de proposer dans son offre un calendrier d’exécution entrant dans le délai sus-indiqué.

16- ATTRIBUTION DE LA  LETTRE - COMMANDE

La Lettre-Commande à élaborer sera attribuée au soumissionnaire dont l’offre  sera jugée conforme aux dispositions du Règlement Particulier de la Consultation des sous-détails des prix unitaires, du bordereau des prix unitaires et du devis estimatif, et sera jugée conforme aux dispositions du CCTP et classée la moins disante :

1- Administrative sera jugée conforme ;

2- Technique sera jugée conforme et aura reçu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 80 % ;

3- Financière après corrections conformément aux dispositions du Règlement Particulier de la Consultation des sous-détails des prix unitaires, du bordereau des prix unitaires et du devis estimatif, sera jugée conforme aux dispositions du CCTP et classée la moins disante.

17- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Mairie de Doumaintang,  au Secrétariat Général Tél : 673683504.



	


	REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

************

REGION DE L’EST

************

DEPARTEMENT DU HAUT NYONG

************

COMMUNE DE DOUMAINTANG

************

SECRETARIAT GENERAL

*************
	

	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

************

EAST REGION

************

UPPER-NYONG DIVISION

************

DOUMAINTANG COUNCIL

************

GENERAL SECRETARIAT

************

	
	
	


OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER 
N° ___/ONIT/C-GB /ITB/2023 OF ______SUPPLY OF 300 TREES AND THE DEVELOPMENT OF PARKS AND PUBLICS GARDENS IN DOUMAINTANG COUNCIL.

Financing:  Public Investment Budget, 2023. 

1. Subject of the invitation to tender

Within the framework of the execution of the Public Investment Budget for the year 2023, the MAYOR OF DOUMAINTANG COUNCIL, supply of 300 trees and the development of parks and publics gardens In DOUMAINTANG council, upper nyong  Division, east region.

2- Nature of services 

The works which shall be the Upper Nyong  Division and consists of task as enumerated in the estimations
3. Participation

Participation in this invitation to tender is open to companies specialised in public works located in Cameroon.

4. Financing
Supplies, which form the subject of this invitation to tender, shall be financed by the Public Investment Budget, 2023 Exercise.

· Predicted amount : 10 000 000 CFA FRANCS
· Budget Head 5. Consultation and acquisition of tender file

The file may be consulted and obtained from the Doumaintang Council as soon as this notice is published, against payment of a non-refundable sum of  Twenty five thousand (25 000) CFA francs, payable at the Doumaintang municipal revenue service.

6. Submission of offers

Each offer drafted in English or French in 7 copies including the original and 6 copies marked as such, should reach the Doumaintang town Hall not later than ___________ at ___________ am and should carry the inscription:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N° ___/ONIT/C-GB /ITB/2023 OF ______SUPPLY OF 300 TREES AND THE DEVELOPMENT OF PARKS AND PUBLICS GARDENS IN DOUMAINTANG COUNCIL.
 “To be opened only during the bid-opening session”

7- Admissibility of offers

Each bidder must include in his administrative documents, a bid bond issued by a first rate-bank approved by the Ministry in charge of finance of an amount of two per cent of the predicted amount of the project, valid for ninety (90) days from the day of opening of bids.

Under pain of being rejected, only originals or true copies certified by the issuing service or administrative authorities  (senior Divisional Officers, Divisional officers…) of the administrative documents required, including the bid bond, must imperatively be produced in accordance with the Special Conditions of the invitation to tender. They must obligatory not be older than three months or must not be produced after the signing of the tender file.

Any offer not in conformity with the prescriptions of this notice and tender file shall be declared inadmissible. Especially, the absence of a bid bond issued by a first-rate bank approved by the Ministry in charge of Finance or the non-respect of the models of the tender file documents shall lead to a pure and simple rejection of the offer without any appeal being entertained.
8. Opening of bids

The bids shall be opened in one (01) phase.

The opening of the administrative documents, the technical and financial offers shall take place on the___________ at ___________ pm local time by the Internal Tenders Boards at Doumaintang.

Only bidders may attend or be duly represented by a person of their choice.

9. Evaluation criteria

Main eliminatory criteria

1- Administrative offer

1) Absence of the bid bond;

2) Counterfeit document;

3) Non conformity or absence of a document after the 48 hours regular extension, except the bid bond. 

2- Technical offer

1) False declaration or counterfeit document;

2) Having not gather at least 80% of “Yes” in qualification criteria;

3) Unit prices memo not completed at above 20 % ;

3- Financial Offer

1) Omission, in the unit price memo or the estimate, of the price of a quantified task;
2) Absence or non-conformity of a component of the financial offer defined on art. 14.3 of the Particular Regulation of the Invitation to Tender
N.B: The certified copies of the previously legalized documents will be systematically rejected.

B- Main qualification criteria
The criteria relations to the qualification of candidate are indicated as followed:

1- Declaration in honour  for having visit the site of the work ;

2- Supervisory staff ;

3- Availability of material and essential equipment   ; 

4- Supplier’s references;

5- Trading licence  of not less than three  millions and five hundred tison (3 500 000) FCFA ;

6- Attestation of financial credit rating of three millions (3 000 000) FCFA or more issued by a registered first order bank.


7- Methodology and planning of work ;

8- Comprehension of the project.


Only bidders that technical offers have received at least thirty (30) criteria over the thirty (30) required will have their financial offers analyzed.

10. Validity of offers 

Bidders will remain committed to their offers for ninety (90) days from the date set for the delivery of offers.

11. Bid bond 

The offers should be accompanied by a bid bond issued by a first rate-bank approved by the Ministry in charge of finance of an amount of 2% of the predicted amount per lot, that is 10 000 000 (Then millions ) CFA Francs.

11. Delivery deadline

The provisional delivery deadline per lot provided for by the Contracting Authority shall be three (03) months, including the possible constraints related to the site situation such as accessibility and climate conditions, from the date of notification of service order to start works.

It is due to the bidder to propose in his offer a carrying out calendar that goes in the deadline indicated above.
*

12.  Attribution of contract
The contract will be attributed to the bidder whose:

1- Administrative offer will be declared conform;

2- Technical offer will be declared conform and have gathered at least 100% of “Yes” in qualification criteria;

3- Financial offer, after all corrections in conformity with the Particular Regulation of the invitation to tender, will be declared conform in relation to the Technical clauses of the invitation to tender, and classified the fewer proposition.

13. Complementary information

Complementary technical information may be obtained during working hours from the Doumaintang Council, Tel 673683504
Doumaintang, the ___________ 
	Copies:

· DDPC/UN;

· ARMP (for publication and archiving);

· Chairperson of ITB  (for information);

· Notice boards (for information);

· Tenders Service (for archiving).


	
	THE MAYOR

Contracting Authority





SOMMAIRE

	          Article 1 :                     
	Portée de la soumission …………………………………………………………….
	12

	Article 2: 
	Financement …………………………………………………………………………….
	· 

	Article 3: 
	Fraude et corruption …………………………………………………………………
	· 

	Article 4: 
	Candidats admis à concourir ………………………………………………………
	· 

	Article 5: 
	Fournitures et Services connexes répondant aux critères d’origine …
	13

	Article 6: 
	Qualification du Soumissionnaire …………………………………………………
	· 

	Article 7: 
	Contenu du Dossier de consultation …………………………………………….
	14

	Article 8: 
	Modification du Dossier de Demande de Cotation …………………………
	· 

	Article 9: 
	Frais de soumission …………………………………………………………………..
	· 

	Article 10: 
	Langue de l’offre ……………………………………………………………………….
	· 

	Article 11: 
	Documents constituant l’offre ……………………………………………………
	· 

	Article 12: 
	Prix de l’offre ……………………………………………………………………………
	15

	Article 13: 
	Monnaie de l’offre ……………………………………………………………………..
	· 

	Article 14: 
	Caution de soumission ……………………………………………………………….
	· 

	Article 15: 
	Délai de validité des offres …………………………………………………………
	16

	Article 16: 
	Forme et signature de l’offre ……………………………………………………..
	· 

	Article 17: 
	Cachetage et marquage des offres……………………………………………..
	· 

	Article 18: 
	Date et heure limites de dépôt des offres ……………………………………
	· 

	Article 19: 
	Offres hors délai ……………………………………………………………………….
	· 

	Article 20: 
	Ouverture des plis et recours ……………………………………………………..
	· 

	Article 21: 
	Caractère confidentiel de la procédure ………………………………………..
	· 

	Article 22: 
	Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité  Contractante …………………………………………………………………………….
	17

	Article 23: 
	Qualification du soumissionnaire ………………………………………………..
	· 

	Article 24: 
	Correction des erreurs ……………………………………………………………….
	· 

	Article 25: 
	Evaluation des offres au plan financier ………………………………………..
	· 

	Article 26: 
	Comparaison des offres ……………………………………………………………..
	18

	Article 27: 
	Attribution ………………………………………………………………………………..
	· 

	Article 28: 
	Droit de l’Autorité Contractante de déclarer la consultation ou  d’annuler la procédure ……………………………………………………………….
	· 

	Article 29: 
	Droit de modification des quantités lors de l’attribution  d’une Lettre-Commande ……………………………………………………………………..
	· 

	Article 30: 
	Publication des résultats d’attribution  d’une Lettre-Commande et recours …………………………………………………………………………………….
	· 

	Article 31: 
	Signature d’une Lettre-Commande ……………………………………………..
	· 

	Article 32: 
	Cautionnement définitif ……………………………………………………………..
	· 


Article 1er : Portée de la soumission
Le Maire de la Commune de Doumaintang, Autorité Contractante, lance un avis de consultation en vue de la fourniture de 300 arbres et l’aménagement de  l’espace vert, dans la Commune de Doumaintang, département du Haut-Nyong, Région de l’Est.

Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit livrer les Fournitures dans un délai maximum de trois (03) mois. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer la livraison des fournitures.

Article 2 : Financement
Les prestations, objet du présent Dossier de consultation, sont financées par le budget d’investissement public (BIP), Exercice 2023, IMPUTATION :
Article 3 : Fraude et corruption 

L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et de ses co-contractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de la Lettre-Commande. En vertu de ce principe, l’Autorité Contractante : 

· Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante : 

i) Est coupable de ‘’corruption’’ quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’une lettre-commande ;

ii) Se livre à des ‘’manœuvres frauduleuses’’ quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’une lettre-commande ; 

iii) ‘’Pratiques collusoires’’ désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante  en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des  niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ; et 

iv) ‘’Pratiques coercitives’’ désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’une lettre-commande.

· Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de cette lettre-commande.

Le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics, Autorité chargée des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 2: Candidats admis à concourir 

 La consultation s’adresse à tous les fournisseurs nationaux, sous réserve des dispositions ci-après : 

a) Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement.

b) Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

a. Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des lettres-commandes passés au titre de la présente Demande de Cotation ; ou 

b. Présente plus d’une offre dans le cadre de la présente Demande de Cotation, à l’exception des offres variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

c) Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d) Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle :

(i) est juridiquement et financièrement autonome,

(ii) est administrée selon les règles du droit commercial et

(iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Maître d’Ouvrage.

Article 3: Fournitures et Services connexes répondant aux critères d’origine

Toutes les fournitures et tous les services connexes faisant l’objet de la présente consultation doivent être de marques approuvées.

Article 4: Qualification du Soumissionnaire

A) Examen de la conformité du Dossier administratif (Partie A)

B) Evaluation des offres techniques (Partie B)
· Les offres seront évaluées selon les principaux critères ci-après :

I - Présentation générale de l’Offre………………………………………………..………………. Oui/Non
Condition remplie si au moins trois (03) des quatre (4) des critères ci-dessous sont réunis :
a) Séparation des pièces administratives par des intercalaires en couleur (Original + copies) ;

b) Pièces présentées dans l’ordre du Dossier de Consultation ;
 
 


c) Clarté des photocopies;
 
 


d) Reliure des documents par les spirales ou les serres-dos.




II – Chiffre d’affaire  du soumissionnaire …………………………….……………………….......Oui/non 
Condition remplie si le soumissionnaire justifie des prestations cumulées d’au moins huit  millions (8 000 000) de Francs CFA pendant les l trois dernières années ;

N.B : Les justificatifs du chiffre d’affaire ne sont constitués que des premières et dernières pages des contrats ou lettre-commandes, ou bons des commandes administratifs accompagnés pour chaque cas du PV de réception.
III -Accès à une ligne de crédit ………………………………...……………………….……....…. Oui/non 
Condition remplie si le soumissionnaire dispose d’une attestation de solvabilité d’au moins cinquante pour cent (50%) du montant  prévisionnel du matériel à fournir délivrée par une banque agréée. 

IV - Conformité de la fourniture aux spécifications techniques ……………………………...… Oui/Non

Condition remplie si le soumissionnaire s’engage à exécuter la commande suivant les spécifications techniques.

V - Planning de livraison………...………………………… ………………………………….…..…Oui/Non
.
C) Evaluation de l’offre financière (Partie C)

Pendant l’évaluation, le montant final de l’offre proposée sera arrêté  après corrections conformément à l’article 24 du présent Règlement Particulier de la Consultation.

 L’offre dans laquelle il existe des postes du détail estimatif pour lesquels le soumissionnaire n’a pas indiqué de prix unitaires est purement rejetée. Par ailleurs les prix proposés pour les postes où il n’est pas prévu de quantités ne feront pas partie du contrat.

Article 5: Contenu du Dossier de consultation

Le Dossier de consultation décrit les fournitures faisant l’objet  de la Lettre-Commande, fixe les procédures de consultation des fournisseurs et précise les conditions  de la Lettre-Commande. Outre l’(les) additif(s) publié(s) conformément à l’article 8, il comprend les documents énumérés ci-après : 

	Pièce n°1 :
	Avis de consultation 

	Pièce n°2 :
	Règlement Particulier de la consultation 

	Pièce n°3 :
	Modèles d’annexes 

	Pièce n°4 :
	Projet de Lettre-Commande

	
	Titre1 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

	
	Titre 2 : Spécifications Techniques (ST) 

	
	Titre 3 : Cadres des Bordereaux des prix unitaires (CBPU) 

	
	Titre 4 : Cadres des Devis Quantitatifs et Estimatifs (CDQE) 

	Pièce n°5 :
	Grille d’évaluation des offres

	Pièce n°6 :
	Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre les cautions dans le cadre des marchés publics 

	Pièce n°7 :
	Preuves de la disponibilité des financements


Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DC. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 6: Modification du Dossier de Demande de Cotation

L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier de Demande de Cotation en publiant un additif.

Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier de Demande de Cotation, et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier de Demande de Cotation. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité Contractante par écrit.

Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps, compte tenu de l’additif, pour la préparation de leur offre, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres.

Article 7: Frais de soumission 

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et ni le Maître d’Ouvrage ni l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quels que soient le déroulement ou l’issue de la procédure de Demande de Cotation.

Article 8: Langue de l’offre 

L’offre ainsi que toute correspondance et tous documents concernant la soumission, échangés entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en Français ou en Anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le Soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en Français  ou en Anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 9: Documents constituant l’offre 

L’offre présentée par le Soumissionnaire comprendra les documents ci-après, dûment remplis et regroupés en un seul volume comprenant les parties ci-après :

I – Partie  A – Dossiers Administratifs
Les dossiers administratifs à fournir sont les suivantes : 

· La déclaration d’intention de soumissionner timbrée et datée

· L’attestation de non exclusion des Marchés Publics délivrée par l’ARMP ;

· Une Caution de soumission de 200 000 CFA (200 000 FCFA), délivré par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministre des Finances 
· L’original de l’attestation de non redevance délivrée par le service des impôts ;
· L’original de l’attestation de soumission ou d’utilisation du personnel salarié délivré par la CNPS ;

· L’attestation de domiciliation bancaire ;

· La quittance d’achat du Dossier de Cotation ;

II- Partie B – Offre Technique

B1- Chiffre d’affaire du soumissionnaire ; 
Justificatifs des prestations cumulées d’au moins huit millions (8 000 000) de Francs CFA pendant les trois dernières années.
N.B : Les justificatifs du chiffre d’affaire ne sont constitués que des premières et dernières pages des contrats ou lettre - commandes, ou bons des commandes administratifs accompagnés pour chaque cas du PV de réception.
B2-Capacité Financière
Attestation de Solvabilité délivrée par une banque agréée de 1er ordre d’au moins cinquante pour cent (50%) du montant prévisionnel.

B3- Conformité de la fourniture aux spécifications techniques 

Engagement à exécuter la commande suivant les spécifications techniques.

B4- Planning de livraison

Planning de livraison de la fourniture.

III - Partie C - Offre financière

Elle regroupe tous les éléments permettant de justifier le coût des prestations, à savoir : 

c1. La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ; 

c2. Le Bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

c3. Le Devis Quantitatif et Estimatif dûment rempli ; 

c4. Le Sous-détail des prix et éventuellement la décomposition des prix forfaitaires ; 

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans la demande de cotation.

N.B : Les différentes parties de l’Offre doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen.
Article 10: Prix de l’offre 

Les prix offerts par le soumissionnaire seront fermes pendant toute la durée d’exécution de la Lettre-Commande et ne pourront varier en aucune manière.

Article 11: Monnaie de l’offre 

Les prix seront libellés en francs CFA

Article 12: Caution de soumission

Le Soumissionnaire fournira une caution de soumission d’un montant égal è 2% du montant prévisionnel, soit : Deux cent mille (200 000) FCFA
La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier de consultation et demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres.

Toute offre non accompagnée d’une caution de soumission acceptable sera rejetée comme non-conforme. 

Les cautions de soumission des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours, après la publication du résultat de l’attribution.

La caution de soumission de l’attributaire d’une Lettre-Commande sera libérée dès que ce dernier aura signé ladite Lettre-Commande et fourni le cautionnement définitif requis.

La caution de soumission peut être saisie : 

a. Si le Soumissionnaire : 

1- Retire son offre pendant le délai de validité qu’il aura spécifié dans son offre ; ou 

2- N’accepte pas la correction des erreurs ; ou

b. Si le Soumissionnaire retenu : 

· Manque à son obligation de souscrire la Lettre-Commande ; ou

· Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif.

Article 13: Délai de validité des offres 

 Les offres doivent demeurer valables pendant 60 jours à compter de la date de remise des offres. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée.

Article 14: Forme et signature de l’offre

 Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 11, en un volume portant clairement l’indication ‘’ORIGINAL’’. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans l’avis de consultation, portant l’indication ‘’COPIE’’. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

 L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de l’offre.

Article 15: Cachetage et marquage des offres 

Le Soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans un emballage scellé qui ne devra donner aucune indication sur son identité.

L’emballage ainsi scellé portera le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis de Demande de Cotation indiqué dans le Règlement de la Consultation, et la mention ‘’A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement’’.

 Si l’emballage extérieur n’est pas scellé et marqué comme indiqué ci-dessus, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 16: Date et heure limites de dépôt des offres

Les offres doivent être reçues à la Commune de Doumaintang, Secrétariat général au plus tard le _______________ à 09 heures précises, heure locale.

Article 17: Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 18: Ouverture des plis et recours 

La commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Doumaintang procédera à l’ouverture des plis en un temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, le _____________ à 10 heures, heure locale, dans la salle des réunions de la Commune de Doumaintang, en présence des soumissionnaires ou de leur représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier.

Article 19: Caractère confidentiel de la procédure 

Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution  d’une Lettre-Commande ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution  de la dite Lettre-Commande n’aura pas été rendue publique.

Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la commission de Passation des Marchés dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

Nonobstant les dispositions sus mentionnées, entre l’ouverture des plis et l’attribution  d’une Lettre-Commande, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 20: Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, la commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la commission lors de l’évaluation des soumissions.

22.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la commission des marchés et de la commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution  d’une Lettre-Commande.

Article 21: Qualification du soumissionnaire 

La commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du Dossier de consultation, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6.

Article 22: Correction des erreurs

24.1. La commission vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier de consultation pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La commission corrigera les erreurs de la façon suivante : 

a) a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ; 

b) Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ; et

c) S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

d) S’il y a contradiction entre les montants en lettres, en chiffres et celui du sous-détail des prix unitaires, le dit sous-détail des prix sera corrigé et le montant ainsi corrigé  fera foi.

e) S’il y a une différence  entre d’une part le montant en lettres et d’autre part les montants identiques en chiffres et du sous-détail des prix unitaires, le montant identique en chiffre et du sous-détail des prix fera foi.

f) S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la commission, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ; 

g) Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ; et

h) S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

i) S’il y a contradiction entre les montants en lettres, en chiffres et celui du sous-détail des prix unitaires, le dit sous-détail des prix sera corrigé et le montant ainsi corrigé  fera foi.

j) S’il y a une différence  entre d’une part le montant en lettres et d’autre part les montants identiques en chiffres et du sous-détail des prix unitaires, le montant identique en chiffre et du sous-détail des prix fera foi.

24.2. Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

24.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 23: Evaluation des offres au plan financier 

25.1. La commission procédera à l’évaluation et à la comparaison des offres dont il aura déterminé au préalable qu’elles répondent pour l’essentiel aux dispositions du Dossier de consultation, comme indiqué ci-après.

25.2. Pour cette évaluation, la commission prendra en compte les éléments ci-après : 

a. Le prix de l’offre; 

b. Les ajustements apportés au prix pour corriger les erreurs arithmétiques ; 

c. Les ajustements du prix imputables aux rabais offerts ; 

Article 24: Comparaison des offres 

La commission comparera toutes les offres substantiellement conformes pour déterminer l’offre évaluée la moins-disante.

Article 25: Attribution   

L’Autorité Contractante attribuera une Lettre Commande au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier de consultation et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter la Lettre Commande de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante.

Article 26: Droit de l’Autorité Contractante de déclarer la consultation infructueuse ou d’annuler la procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler la procédure de Demande de cotation (après autorisation de l’Autorité des Marchés lorsque les offres ont été ouvertes) ou de déclarer la Demande de Cotation infructueuse après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation. 

Article 27: Droit de modification des quantités lors de l’attribution  d’une Lettre-Commande

L’Autorité Contractante, lors de l’attribution  d’une Lettre-Commande, se réserve le droit d’augmenter ou de diminuer, d’un pourcentage ne dépassant pas 15%, la quantité des fournitures et des services initialement spécifiée dans le Bordereau des quantités, sans changement de prix unitaires ou d’autres termes et conditions.

Article 28: Publication des résultats d’attribution  d’une Lettre-Commande et recours

30.2. L’Autorité Contractante est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

30.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y  ait lieu à réclamation à l’exception des exemplaires destinés à l’autorité des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

30.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité des marchés, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, à l’Autorité Contractante et au Président de la commission. 

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 29: Signature d’une Lettre-Commande

Après publication des résultats, le projet de Lettre-Commande souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés Publics pour adoption.

Article 30: Cautionnement définitif

32.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification d’une Lettre-Commande par l’Autorité Contractante, le co-contractant fournira à l’Autorité Contractante un Cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le Règlement de la consultation, conformément au modèle fourni dans le Dossier de consultation.

32.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation pure et simple de la Lettre-Commande.

SOMMAIRE

	Formulaire N°1 :
	Modèle de soumission ………………………………………………
	22

	Formulaire N°2 :
	Modèle déclaration d’intention de soumissionner………….
	23

	Formulaire N°3 :
	Modèle de caution de soumission ………………………………
	24

	Formulaire N°4 :
	Modèle de cautionnement définitif ……………………………..
	25

	Formulaire N°5 :
	Modèle de caution d’avance de démarrage …………………
	26

	Formulaire N°6 :
	Modèle de caution de retenue de garantie ………………….
	27

	Formulaire N°7 :
	Modèle d’attestation de solvabilité ……………………………..
	28

	Formulaire N°8 :
	Cadre du sous détail des prix unitaires (CSDPU).…………..
	29


Formulaire N°1 : MODELE DE SOUMISSION
Je, soussigné,…………………………… (Indiquer le nom et la qualité du signataire) 

Représentant la société, l’entreprise ou le groupement (8)………………..dont le siège social est à ………………………………….., inscrite au registre du commerce de …………………………sous le n°………………………..

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au Dossier de Demande de Cotation y compris le(s) additif(s), [rappeler le numéro et l’objet de la Demande de Cotation],
Après m’être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer,

· Remets, revêtus de ma signature, le Bordereau des Prix Unitaires ainsi que le Devis Estimatif établissant les prix que j’ai établi moi-même pour chaque nature d’ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l’offre pour le lot n° __________ à ______________[en chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à ____________ [en chiffres et en lettres] francs CFA Toutes Taxes Comprises. 

· M’engage à exécuter les travaux dans un délai de _______ jours [indiquer la durée de validité de l’offre,60 jours] à compter de la date limite de remise des offres.

Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs lots).

Le Maitre d’Ouvrage de la Lettre-Commande se libérera des sommes dues par lui au titre de la présente Lettre-Commande en faisant donner crédit au compte n° ………………. ouvert au nom de ……………….. auprès  de la banque…………………. Agence de …………………..

Avant signature de la Lettre-Commande, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.







Fait à ……………… le …………………







Signature de …………………………







En qualité de …………………………..







Dûment autorisé à signer les soumissions

pour et au nom de (9) ………………

(8) Supprimer la mention inutile

(9) Annexer la lettre de pouvoirs

Formulaire N°2 : MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONN

Je soussigné, Monsieur (Madame)_____________________________________________________

De Nationalité _____________ faisant élection de domicile à______________________________________

BP : _________________________________ Tél : _____________________________________________

 Agissant en qualité de ____________________________________________________________________

Au nom et pour le compte de l’Entreprise _____________________________________________________

 N° RC : _______________________________ N° Contribuable : __________________________________

Déclare par la présente mon intention de soumissionner la Demande de Cotation  N°___________/DC/C-DMTG/SG/CIPM/2023 du_____________pour l’équipement en matériel de sonorisation du CMPJ de la Commune de Doumaintang, Département du Haut-Nyong
En foi de quoi la présente déclaration est établie et délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à ________________, le ______________

Formulaire  N°3 : MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

Adressée à Monsieur : Le Maire de la Commune de DOUMAINTANG
Attendu que l’Entreprise________________, ci-dessous désignée " le Soumissionnaire ", a soumis son offre en date du _____________ pour ……….………….. ci-dessous désignée "l’offre", et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à ……………………………….. (en lettres) FCFA.

Nous ___________________(nom et adresse de la banque), représentée par _____________(noms des signataires), ci-dessous désignée "la banque" déclarons garantir le paiement au Maitre d’Ouvrage de la somme maximale de ……………… (en lettres) FCFA, que la banque s’engage à régler intégralement au Maitre d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

· Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de la validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission ;

Ou 

· Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du Lettre-Commande par l’Autorité Contractante pendant la période de validité :

· Manque à signer ou refuse de signer la Lettre-Commande, alors qu’il est requis de le faire ;

· Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif  de la Lettre-Commande (cautionnement définitif, comme prévu dans celui-ci).

Nous nous engageons à payer à l’Autorité Contractante un montant allant jusqu’au maximum  de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de la première demande écrite de l’Autorité Contractante, sans qu’elle soit tenue de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame est dû au Maître d’Ouvrage parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) a(ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusée de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.


Signé et authentifié par la banque


A________________, le _____________________

Formulaire N°4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque :

Référence de la Caution N°____________

Adressée à Monsieur : Le Maire de la Commune de DOUMAINTANG ci-dessous désigne "Autorité Contractante"

Attendu que _______________________ (nom et adresse de l’Entreprise), ci-dessous désigné "le co-contractant" s’est engagé, en exécution de la Lettre-Commande désigné la "Lettre-Commande", à réaliser la livraison de ……………………………………………………… comprenant notamment :

·  

·  

· …..

Attendu qu’il est stipulé dans la Lettre-Commande que le co-contractant remettra à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, d’un montant égal à deux pour cent  (2%) du montant de la Lettre-Commande, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions de la Lettre-Commande. 

Attendu que nous avons convenu de donner au co-contractant ce cautionnement, 

Nous, __________________________________________(nom et adresse de la banque), représentée par ______________________________________________(noms des signataires) ci-dessous désignée "la banque", nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de l’Autorité Contractante déclarant que le co-contractant n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre de la Lettre-Commande, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de________________________________________________(en chiffres et en lettres).

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification à la Lettre-Commande ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement. 

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification au co-contractant,  par l’Autorité Contractante, de l’approbation de la Lettre-Commande. Elle sera libérée dans un délai d’un mois à  compter de la date de réception provisoire de la fourniture du groupe électrogène et ses accessoires.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par l’Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent  engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.


Signé et authentifié par la banque


A________________, le _____________________

Formulaire N° 5 : MODELE DE CAUTION D’AVANCE DE DEMARRAGE

Banque : référence, adresse_____________________________________________

Nous soussigné (banque, adresse), déclarons par la présente, garantir, pour le compte de_______________________________(le titulaire), au profit de …………………………., Maître d’Ouvrage (« Le bénéficiaire »),
Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite de l’Autorité Contractante déclarant que …………………….. (le titulaire) ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions de la Lettre-Commande ………………….. relatif à la livraison de ………………………………………… de la somme totale maximum correspondant à l’avance de vingt (20) % du montant toutes taxes comprises de la lettre commande N°…………………, payable dès la notification de l’ordre du service correspondant, soit : ………………………francs CFA.

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de………………………………. (le titulaire), ouvert auprès de la banque …………………………… sous le N°…………………………..

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.


Signé et authentifié par la banque


A…………………, le………….


(Signature de la banque)

Formulaire N°6 : MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

Banque : ……………………………..

Référence de la caution : N°………………………………….

Adressée à  Monsieur le Maire de la Commune de Garoua-Boulai, ci-dessous désigné "l’Autorité Contractante".

Attendu que………………………….. (Nom et adresse de l’entreprise), ci-dessous désigné "le co-contractant", s’est engagé, en exécution de la Lettre-Commande, à réaliser la livraison de ……………………………………………,
Attendu qu’il est stipulé dans le Lettre-Commande que la retenue de garantie fixée à 10% du montant TTC  de la Lettre-Commande peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner au co-contractant cette caution,

Nous,……………………………..(Nom et adresse de banque), représentée par ……………… (noms des signataires), et ci-dessous désignée (la banque),

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom du co-contractant, pour un montant maximum de …………. (en chiffres et en lettres), correspondant à dix pour cent (10%) du montant de la Lettre-Commande. (10)

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le co-contractant n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre  de la Lettre-Commande modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à dix pour cent (10%) du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification à la Lettre-Commande ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Chef Service  de la Lettre-Commande.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit Camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.


 Signé et authentifié par la banque


 A………………, le………………………………..


 (Signature de la banque)

(10)  Le cas où la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit 10%  de la Lettre-Commande.

Formulaire N° 7 : Modèle d’attestation de solvabilité

Nous, soussignés, ______________________________ (nom de la banque), Société Anonyme au capital de _______________________ (FCFA) dont le siège social est ___________________, BP. __________________.

Attestons que la Société _____________________BP.__________________ entretient le compte N°__________________________ ouvert dans les livres de notre agence de _______________. Les dirigeants de cette entreprise jouissent d’une bonne réputation commerciale. Les engagements portés au nom de la Société ont toujours été scrupuleusement respectés jusqu’à ce jour, et nous estimons que cette Société a une capacité de financement de_______________ FCFA (en lettres).

En foi de quoi la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

                                                           Fait à_______________,le,____________

Formulaire N° 8 : Cadre du Sous – Détail des Prix (CSDP)

Sous-détail des prix unitaires

	N°

	Designations
	Coût d’achat

A
	Transport

B
	Coût commande

C =A+B
	Frais de livraison

D
	Coût de revient

E=C+D 
	Bénéfice (… %)

F= E x … %
	Frais d’Enregistrement

G=2,36% x E
	Prix unitaire

HTVA

H = E+F+G

	
	Equipement ………

	
	
	
	
	
	
	
	


Nom du Co-contractant __________________________

Signature _____________________________________

Date _________________________________________

.


	REPUBLIQUE DU CAMEROUN



Paix – Travail – Patrie

************

REGION DE L’EST

************

DEPARTEMENT DU HAUT NYONG

************

COMMUNE DE DOUMAINTANG

************

SECRETARIAT GENERAL

*************
	
	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

************

EAST REGION

************

UPPER-NYONG DIVISION

************

DOUMAINTANG COUNCIL

************

GENERAL SECRETARIAT

************


LETTRE-COMMANDE N° ______/LC/C.DMTG/SG/CIPM/2023
PASSEE APRES DEMANDE DE COTATION N° _____ / N° ___ /DC/ C.DMTG/SG/CIPM/2023 DU POUR FOURNITURE DE 300 ARBRES ET AMENAGEMENT DE L’ESPACE VERT A DOUMAINTANG DANS LA COMMUNE DE  DOUMAINTANG, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L’EST
Financement : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLICS  - Exercice 2023
TITULAIRE
: ______________________________
B.P. _______ à _______ tél _______ Fax______

N° R.C : _______ à _______

N° Contribuable :

OBJET:____________________________________________________

LIEU DE LIVRAISON : ……………………………………….
DELAI DE LIVRAISON   : Quatre-vingt-dix (90) jours

MONTANT EN FCFA : 

	TTC
	

	HTVA
	

	T.V.A. (19,25%)
	

	AIR (2,2% ou 5,5 %)
	

	Net à mandater
	


FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLICS, Exercice 2021
                                                            SOUSCRITE, le ____________________

SIGNEE, le________________________

NOTIFIEE, le_______________________

ENREGISTREE, le___________________


ENTRE

L’ETAT  DU CAMEROUN, représenté par LE Maire de la Commune de DOUMAINTANG,

Ci-après dénommé:

«  L’AUTORITE CONTRACTANTE»

D’une part

Et
L’Entreprise …………………………………………………

B.P :____________ Tel : _______________Fax :_____________

N° CONTRIBUABLE:  ………………………….,

N° RC:  ……………………………………………………..,

représentée par M. ……………………………………………., son Directeur Général,

Ci-après dénommée :

«  LE CO-CONTRACTANT »

                                                                                                                                  D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Page ……. et dernière de la

LETTRE-COMMANDE N° ______/LC/C.DMTG/SG/CIPM/2023

PASSEE APRES DEMANDE DE COTATION N° _____ / N° ___ /DC/ C.DMTG/SG/CIPM/2023 DU POUR FOURNITURE DE 300 ARBRES ET AMENAGEMENT DE L’ESPACE VERT A DOUMAINTANG DANS LA COMMUNE DE  DOUMAINTANG, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L’EST.
Financement : Budget d’Investissement Publics – Exercice 2023
Délai de livraison : Trois (3) Mois
Montant de la Lettre-Commande en FCFA :

	T.T.C
	

	H.T.V.A
	

	T.V.A (19,25%)
	

	A.I.R (2,2 % ou 5,5%)
	

	Net à mandater
	


	Lue et acceptée par le co-contractant

DOUMAINTANG, le _________________

	LE MAIRE,

Autorité Contractante

DOUMAINTANG, le _______________

	Enregistrement



                                                     SOMMAIRE
	Titre  I :
	Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ………….
	35

	Titre II :
	Spécifications Techniques  (ST) ……………………………………………….
	44

	Titre III : 
	Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (CBPU) ………………………..
	45

	Titre IV : 
	Cadre du Devis Quantitatif et Estimatif (CDQE) ……………………….
	45


TITRE I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

SOMMAIRE

	Chapitre I : Généralités ……………………………………………………………………………………….
	36

	Article 1er : Objet des lettres-commandes  ……………………………………………………………………
	

	Article 2 : Procédure de Passation des lettres-commandes ……………………………………………
	

	Article 3 : Définition et attribution ………………………………………………………………………………..
	

	Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables …………………………………………………….
	

	Article 5 : Normes ………………………………………………………………………………………………………..
	

	Article 6 : Pièces constitutives des lettres-commandes ………………………………………………….
	35

	Article 7 : Textes généraux applicables …………………………………………………………………………
	

	Article 8 : Communication ……………………………………………………………………………………………..
	

	Article 9 : Ordre de service ……………………………………………………………………………………………
	36

	Article 10 : Matériel et personnel du co-contractant …………………………………………………………
	

	Chapitre II : Clauses Financières ……………………………………………………………………………
	

	Article 11 : Garanties et cautions …………………………………………………………………………………..
	

	Article 12 : Montant des lettres-commandes ………………………………………………………………….
	

	Article 13 : Lieu et mode de paiement ………………………………………………………………………….
	37

	Article 14 : Variation des prix ………………………………………………………………………………………..
	

	Article 15 : Paiement ……………………………………………………………………………………………………
	

	Article 16 : Pénalités de retard ………………………………………………………………………………………
	

	Article 17 : Régime fiscal et douanier ……………………………………………………………………………
	

	Article 18 : Timbres et enregistrement des lettres-commandes ……………………………………… 
	

	Chapitre III : Exécution des prestations …………………………………………………………………..
	

	Article 19 : Lieu et délais de livraison ……………………………………………………………………………
	

	Article 20 : Rôles et responsabilités du co-contractant ……………………………………………………
	

	Article 21 : Transport et assurances ………………………………………………………………………………
	38

	Chapitre IV : De la réception  …………………………………………………………………………………
	

	Article 22 : Documents à fournir avant la réception technique ……………………………….…………….
	

	Article 23 : Réception ………………………………………………………………………………………….…………..
	

	Article 24 : Délai de garantie ……………………………………………………………………….…………………..
	

	Article 25 : Réception définitive …………………………………………………………………………………………
	

	Chapitre V : Dispositions diverses …………………………………………………………………………..
	39

	Article 26 : Résiliation des lettres-commandes ………………………………………………………………
	

	Article 27 : Cas de force majeure ………………………………………………………………………………….
	

	Article 28 : Différents et litiges ………………………………………………………………………………………
	

	Article 29 : Edition et diffusion des lettres-commandes à élaborer ……………………………………
	

	Article 30 et dernier : Entrée en vigueur des lettres-commandes …………………………………….
	


CHAPITRE I : GENERALITES

Article I :    Objet de la Lettre-Commande


L’objet de la Lettre-Commande à élaborer à l’issue de la présente procédure est la fourniture de 300(trois cent) arbres et l’aménagement de  l’espace vert, dans la Commune de Doumaintang, département du Haut-Nyong, région de l’Est t, suivant les caractéristiques définies dans les spécifications techniques.
            Article II : Procédure de passation de la Lettre-Commande

La lettre-commande est passée après Demande de Cotation N°__________/DC/C-DMTG/SG/CIPM/2021 du __________ pour la fourniture de 300(trois cent) et l’aménagement de  l’espace vert, dans la Commune de Doumaintang, département du Haut-Nyong, région de l’Est.
          Article III : Définition et attribution 

3.1. Définitions générales

· Le Maître d’Ouvrage est  le Maire de la Commune de DOUMAINTANG;

· L’Autorité en charge du contrôle de la qualité des prestations est le Délégué Départemental des Marchés Publics du HAUT-NYONG.

· Le Chef de service de la Lettre-Commande est le Secrétaire Général de la Commune de DOUMAINTANG. Il veillera au respect des Clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels.

· Les attributions de l’Ingénieur seront dévolues au Délégué Départemental de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable du HAUT-NYONG ci-après désigné «Ingénieur»; 

· Le co-contractant est l’Entreprise Adjudicataire ;

· La Commission de Passation des Marchés compétente est la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune de Garoua-Boulai. 

3.2. Nantissement

1) L’autorité chargée de l’ordonnancement et de la liquidation des dépenses est le Maire de la Commune de DOUMAINTANG; 

2) L’organisme ou le responsable chargé du paiement est le Receveur Municipal de DOUMAINTANG
3) Les responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de l’exécution  de la lettre-commande seront :

a. Le Maître d’Ouvrage est le Maire de la Commune de DOUMAINTANG ;

b. L’Ingénieur est le Délégué Départemental de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable du HAUT-NYONG.                                                            Article IV : Langue, loi et réglementation applicables
IV.I. La langue utilisée est le Français ou l’Anglais

IV.II. Le co-contractant s’engagera à observer les lois, règlement, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation  de la lettre-commande.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature de la lettre-commande venait à être modifiée après leur signature, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

                  Article V : Normes

Les fournitures livrées en exécution de la lettre-commande seront conformes aux normes fixées dans les Spécifications Techniques (ST) et quand aucune norme applicable n’est mentionnée, à la norme faisant autorité en la matière et applicable au Cameroun ; cette norme sera la norme la plus récemment approuvée par l’autorité compétente.

Le co-contractant étudiera, exécutera et garantira les fournitures et prestations de la lettre-commande à élaborer en prenant en considération la meilleure pratique de réalisation au Cameroun pour des opérations de technologie similaire. 

                 Article VI : Pièces constitutives de la lettre-commande

Les pièces contractuelles constitutives de la lettre-commande à élaborer seront par ordre de priorité :

· La Lettre-Commande proprement dite comprenant :

·  Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

·  Les Spécifications Techniques (ST);

·  Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ; 

·  Le Devis Quantitatif et Estimatif (DQE) ;

· La soumission du co-contractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Dossier de Demande de Cotation à la lettre-commande;

· Le Dossier de Demande de Cotation (DDC) ; 

· Le planning de livraison ;

· le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures mis en vigueur par arrêté N° 033 du 13 février 2007 ; 

        Article VII : Textes généraux applicables

Chacune des Lettres-Commandes à élaborer sera soumise aux textes généraux ci-après : 

   La Loi N° 2018/012 du 11 Juillet 2018 portant régime financier de l’Etat  et des autres entités
publiques;
   La Loi N° 2022/020   du 27 Décembre  2022   portant Loi de  Finances de  la République du
Cameroun pour l’EXERCICE 2023 ;
   le Décret N°2003/651/PM du 16 Avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;
   Le Décret n°2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
   le Décret  N° 2012/076  du 08 Mars  2012,  modifiant  et  complétant certaines dispositions du
Décret N°2001/048 du 23 Février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de
l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;
   la Circulaire N°002/CAB/PM du 31 Janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du
système des Marchés Publics ;
   La Circulaire N°00000006  /C/MINFI DU 30 Décembre  2022  portant Instructions relatives à
l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État et des Autres Entités Publiques pour l’EXERCICE 2023
   d’autres textes spécifiques au domaine concerné par le marché à élaborer à l’issue du présent
               Article VIII: Communication

Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre  de cette lettre-commande devront être faites aux adresses suivantes : 

a. Dans les cas où le co-contractant est le destinataire, les correspondances seront adressées à la Société ___________________. Passé le délai de 15 jours fixé à l’article 6.1. du CCAG pour faire connaître au Chef de service son domicile, et dès la livraison des fournitures, les correspondances seront valablement adressées à la Mairie de DOUMAINTANGULAI.

b. Dans le cas où l’Autorité Contractante en sera le destinataire, les correspondances seront adressées à Monsieur le Maire de la Commune de DOUMAINTANG avec copie adressée dans les mêmes délais, au Chef de service et à l’Ingénieur le cas échéant.

           Article IX : Ordre de service

L’Ordre de Service de commencer la livraison du matériel médical sera signé par l’Autorité Contractante et notifié par le Maître d’Ouvrage  avec copie à l’Ingénieur de la Lettre-Commande et à l’Agence de Régulation des Marchés Publics. 
Les ordres de services à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Maître d’Ouvrage.

Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence financière seront préparés par l’Ingénieur, signés et notifiés parle Maître d’ouvrage. 
Les ordres de services valant mise en demeure seront signés et notifiés par l’Autorité Contractante, avec copies à l’Ingénieur.

Après un délai de sept (07) jours, l’Autorité Contractante pourra notifier de plein droit au co-contractant en lieu et place de l’Autorité désignée tout ordre de service non notifié.

Chaque co-contractant disposera d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout Ordre de Service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispensera pas le co-contractant d’exécuter les ordres de service reçus.

               Article X : Proposition technique du co-contractant

Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit au  Maître d’Ouvrage. 

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES

             Article XI : Garanties et cautions 

11.1. Cautionnement de garantie

Au titre de garantie des prestations exécutées, il sera procédé à la retenue de garantie de dix pour cent (10 %) sur le montant TTC de chaque décompte provisoire. La retenue de garantie peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire d'égal montant, souscrite auprès d'un établissement bancaire de premier rang agréé par le Ministre des Finances. La retenue de garantie sera restituée ou les cautions correspondantes libérées dans un délai d’un mois après la réception définitive des travaux, à la suite d’une main-levée délivrée par le Maître d’ouvrage ou par l’Autorité Contractante, après demande du Co-contractant.

11.2. Cautionnement de l’avance de démarrage 

Une avance de démarrage de trente pour cent (30%) pourra être consentie au co-contractant sur sa demande, dès notification  de la lettre-commande contre une caution de garantie de remboursement à cent pour cent (100%) de cette avance. Celle-ci sera restituée ou levée à la réception. Soixante-dix pour cent (70%) du montant de la lettre-commande à la réception sur présentation des factures établies en dix (10) exemplaires dont l’original sera timbré conformément à la réglementation en vigueur.

11.3. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif sera fixé à trois pour cent (3%) du montant TTC de la lettre-commande. Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception des prestations, à la suite d’une main levée délivrée par l’Autorité Contractante après demande du co-contractant.

            Article XII : Montant de la Lettre-Commande  

Le montant de la lettre-commande, tel qu’il ressort du détail ou devis estimatif ci-joint, sera de __________ (en chiffres) _________________ (en lettre) francs CFA toutes taxes comprises (TTC) ; soit : 

4) Montant HTVA : _______________ (______________) francs CFA

5) Montant de la TVA : ____________ (___________) francs CFA

Le montant de chaque Lettre-Commande calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résultera de la somme du montant hors TVA, et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

          Article XIII: Lieu et mode de paiement 

En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage au co-contractant, dans les conditions indiquées dans la Lettre-Commande, le co-contractant s’engage par les présentes à exécuter  la Lettre-Commande  conformément aux dispositions contractuelles.

Les paiements s’effectueront au compte n° ______________ ouvert au nom du co-contractant à la banque ______________ 

         Article XIV : Variation des prix 

Les prix seront fermes et non révisables. 

        Article XV : Paiement

Les paiements seront effectués par virement au compte du co-contractant mentionné à l’article 13.2.

Les délais d’approbation des factures par l’Autorité Contractante avant transmission au comptable chargé du paiement seront fixés à 15 jours.

      Article XVI : Pénalités de retard  

Le montant des pénalités de retard sera fixé comme suit ; 

· Un deux millième (1/2000è) du montant TTC de chaque Lettre-Commande de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par la Lettre-Commande ; 

· Un millième (1/1000è) du montant TTC de chaque Lettre-Commande de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

Le montant cumulé de toutes les pénalités de retard ne peut excéder 10% du montant Toutes Taxes Comprises de la Lettre-Commande.

        Article XVII : Régime fiscal et douanier 

Le décret N°2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des marchés publics. La fiscalité applicable à chacune des lettres-commandes à élaborer comportera notamment : 

· des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ; 

· des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ; 

· des droits des taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par la Lettre-Commande : 

c. des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ; 

d. des droits et taxes communaux ;

e. des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes. Le prix TTC s’entend TVA incluse.

           Article XVIII : Timbres et enregistrement des Lettre-Commandes  

Sept (07) exemplaires originaux de chacune des Lettres-Commandes seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du co-contractant, conformément à la règlementation en vigueur. 

CHAPITRE III : EXECUTION DES PRESTATIONS

        Article XIX : Lieu et délais de livraison

Le lieu de livraison est fixé à DOUMAINTANG;

Le délai de livraison des fournitures objet de la présente Lettre-Commande est de trois (03) mois. 

Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer la  livraison du Matériel de sonorisation.

       Article XX : Rôles et responsabilités du co-contractant

Le co-contractant a pour mission d’assurer la fourniture des biens tels que décrits dans le CCTP, sous le contrôle de l’Ingénieur et ce conformément à la présente Lettre-Commande et aux règles et normes en vigueur.
     Article XXI : Transport et assurances  

21.1. Emballage pour le transport 

Le co-contractant doit prendre toute les dispositions nécessaires pour que les fournitures proposées soient protégées par un emballage soigné et approprié au transport maritime, aérien, ferroviaire ou routier. Le co-contractant doit faire toute diligence pour réparer tous les dégâts éventuellement occasionnés pendant le transport jusqu’au lieu de livraison.

21.2. Assurance

Les risques de toutes natures pendant le transport jusqu’au lieu de livraison doivent être couverts par une assurance prise par le co-contractant.

CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION

        Article XXII : Documents à fournir avant la réception technique

Le co-contractant devra, dans un délai de dix (10) jours au moins avant la réception, transmettre à l’Autorité Contractante les documents suivants :

6) Copie de la facture du co-contractant décrivant les fournitures indiquant leurs quantités, leur prix et le montant total ;

7) Notification ou le bordereau de livraison.

        Article XXII : Réception

Avant la réception, le co-contractant demande par écrit à l’Ingénieur  de la Lettre-Commande avec copie au  Chef de service et à l’Autorité Contractante, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

Epreuves comprises dans les opérations préalables à la réception : vérification de la conformité des fournitures aux spécifications techniques par l’Ingénieur. Cette vérification fera l’objet d’un procès-verbal signé par l’Ingénieur, le Chef de Brigade de Contrôle et le co-contractant.

La Commission de réception sera composée ainsi qu’il suit : 

· President :
· Le Maire de la Commune de DOUMAINTANG ou son représentant. 

· Members :

· Le Délégué Départemental des Marchés Publics du HAUT NYONG ;

· Le Chef de Service de la Lettre Commande ou son représentant ;

· Le Comptable Matière de la Commune de DOUMAINTANG.

· Rapporteur : 

· L’Ingénieur ou son représentant.

Le co-contractant saisira le Maître d’Ouvrage afin de lui proposer une date de réception. Une fois la date approuvée, celui-ci convoque les membres de la  Commission de réception, aux fins de procéder à la réception.

Le co-contractant sera convoqué à la réception par courrier au moins dix (10) jours avant la date de réception. Il assiste à la réception. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission examine le procès-verbal  des opérations préalables à la réception et procède à la réception des fournitures s’il y a lieu.

La réception fera l’objet du procès-verbal de réception signé par tous les membres de la commission.

        Article XXIV : Délai de garantie

Le délai de garantie sera fixé à six (06) mois, à compter de la date de réception provisoire de la fourniture.

      Article XXV : Réception définitive et composition

La réception définitive a lieu dans les mêmes conditions que la réception provisoire.

.CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

      Article XXVI : Résiliation de la lettre-commande

La Lettre-Commande peut être résiliée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et également dans les conditions stipulées aux articles 57, 58 et 59 du CCAG, notamment dans l’un des cas suivants : 

8) retard de plus de vingt (20) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service à la suite de la mise en demeure ;

9) retard dans les prestations entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant des travaux ;

10) absence du cautionnement définitif ;

11) refus de la reprise des fournitures défectueuses ou ayant des vices de fabrication ;

12) défaillance du co-contractant.

       Article XXVII : Cas de force majeure

En cas de force majeure, les co-contractants ne verront leur responsabilité dégagée que s’ils avertissent l’Administration de l’événement. Il appartiendra à l’Administration d’en apprécier l’opportunité et la gravité.

      Article XXVIII : Différends et litiges 

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci sera porté devant la juridiction camerounaise compétente.  

     Article XXIX: Edition et diffusion de la lettre-commande

Quinze (15) exemplaires de  chaque Lettre-Commande seront édités par les soins du co-contractant et fournis à l’Autorité Contractante.

     Article XXX et dernier : Entrée en vigueur de la lettre-commande

La Lettre-Commande ne deviendra définitive qu’après sa signature par l’Autorité Contractante et entrera en vigueur dès sa notification au co-contractant par ladite Autorité./

TITRE II : SPECIFICATIONS TECHNIQUE

I  Objet de la Lettre-Commande


L’objet de la Lettre-Commande à élaborer à l’issue de la présente procédure la fourniture de 300(trois cent) arbres et l’Aménagement d’un  Espace  Vert à Doumaintang dans la Commune de Doumaintang, département du Haut-Nyong, Région de l’Est, suivant les caractéristiques définies dans les spécifications techniques.
I.2       Consistance des travaux

Les travaux à exécuter sont répartis en plusieurs lots définis comme suit :

· Les travaux préparatoires ;

· Aménagement du jardin ;

· Entretiens du jardin ; 
  I.3        Projet d’exécution

Le Co-contractant adjudicataire produit le projet d’exécution et notamment, tous les plans de détail et notes de calcul que l’Ingénieur juge utiles à la bonne exécution des ouvrages. Ces plans et dessins sont établis conformément au projet et respectent l’essentiel des dispositions.  

· Les plans et dessins reproduits et contenus dans le dossier de consultation sont les seuls à exécuter. Toutefois, la responsabilité du Co-contractant reste pleine et entière quant à la mise en œuvre des solutions techniques retenues.

· Les ouvrages à réaliser sont définis par les plans, le devis des surfaces, le descriptif des travaux, le bordereau des prix unitaires, y compris le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) validés par l’Ingénieur et remis au Co-contractant en charge des travaux. 

· En cas de divergences entre deux ou plusieurs plans portant la même date, ceux dessinés à l’échelle la plus grande prévalent. Toute précision technique figurant dans les pièces écrites, mais ne figurant pas dans les plans et inversement, est réputée avoir la même valeur contractuelle que si les indications étaient portées dans les pièces écrites et dans les plans.

De manière générale, l’Ingénieur de la Lettre-Commande a l’obligation de fournir toutes les  informations nécessaires et de valider les solutions techniques destinées à résoudre les problèmes de mise en œuvre posés par le Co-contractant en charge des travaux : 

· Avant le début des travaux de chacun des lots, le Co-contractant adjudicataire vérifie la date des plans et s’assure auprès de l’Ingénieur, que tous les documents dont il dispose sont conformes. Le Co-contractant fait recours à l’Ingénieur de manière systématique lorsqu’il fait face à une difficulté d’interprétation, ou  constate une erreur ou une omission.

· Chaque entreprise adjudicataire est tenue de signaler en temps opportun toutes malfaçons dans les travaux réalisés par d’autres corps d’état et qui seraient de nature à perturber l‘exécution des prestations qu’elle est chargée de fournir et notamment à influer sur les coûts.

        I.4         Prix  de la Lettre-Commande

L’ensemble des travaux définis ci-avant est traité à prix global forfaitaire. Le devis estimatif présente la décomposition du prix global forfaitaire. Il est établi par le Co-contractant suivant le cadre du devis quantitatif faisant partie du dossier d’appel d’offres et joint à l’acte d’engagement.

      I.5          Définition du contenu des prix unitaires et forfaitaires

Les prix unitaires et les prix à forfaits de la présente Lettre-Commande comprennent :

· Le coût des matériaux, des matériels et équipements, de la main d’œuvre, les bénéfices et les frais généraux du Co-contractant, ainsi que tous les droits, impôts et taxes, et d'une façon générale, toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail à réaliser et de la prestation à fournir ;

· Ils comprennent également, sauf spécifications contraires, les coûts de fourniture des échafaudages et des ateliers de préfabrication, toutes les fournitures, le matériel et les outillages nécessaires à la mise en œuvre et à la conduite des travaux, les frais de stockage, de transport, d’installation et de repli du chantier.

Sont également inclus:

· La préparation du projet et dessins d'exécution, ainsi que tous frais personnel et de main-d’œuvre y relatifs, les redevances relatives à l'application de brevets ou de licences ;

· Toutes dispositions provisoires de chantier comme le drainage, la réalisation des accès et pistes provisoires, la signalisation, les frais de remise en état des superficies occupées et les frais d'entretien des ouvrages pendant le délai de garantie ;

· Les pertes ou avaries de matériaux, matériels et équipements, des installations, la surveillance du chantier et les assurances en garantie décennale et en responsabilité civile professionnelle, en cours de validité à la date de démarrage des travaux.
        I.6           Visite du lieu

Avant la remise de son engagement, le Co-contractant est réputé:

· Avoir procédé à une visite du site et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux et aux accès et abords du chantier ;

· Avoir apprécié les particularités et les contraintes d’exécution des travaux, ainsi que les conditions d’organisation et d’approvisionnement du chantier ;

· S’être procuré toutes les informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d'influencer le contenu de son offre.

II. TRAVAUX PREPARATOIRES

II.1. Travaux préliminaires

Les travaux préliminaires comprennent : 

· Installation de chantier, y compris l’amenée et le repli de toutes les installations, matériels et équipements nécessaires à la réalisation, au suivi et au contrôle par le Co-contractant de la qualité des ouvrages ;

· La fourniture et l’installation d’un panneau de chantier avec en tête : République du Cameroun, suivi de la devise du Cameroun, en français et en anglais ; indiquant la nature des travaux, les noms et adresses : du Maître d‘ouvrage, le financement et de l’exercice d’imputation budgétaire, du Co-contractant en charge des travaux, de l’Ingénieur de la Lettre-Commande, du délai de réalisation ;

· L’implantation des ouvrages à réaliser et des zones de manœuvre, de parking, de dépôt des matériaux et des déchets ;

· La construction de la clôture, de la baraque de chantier, des magasins de stockage et d’une fosse septique pour les besoins du chantier ;

· La construction le cas échéant des ateliers de préfabrication (menuiserie, aciers, etc.) ;

· La mise en place le cas échéant d’un service d’entretien et de gardiennage ;

· Le branchement éventuel provisoire du chantier aux réseaux d’eau et d’électricité ;

· L’exécution des études techniques complémentaires et l’élaboration des plans d’exécutions avant le démarrage des travaux, et l’élaboration des plans de récolement après achèvement des travaux.

II.2. Sécurité et surveillance des travaux

Le Co-contractant est responsable de la surveillance des travaux pendant toute la durée du chantier et jusqu’à la réception définitive.

Le Co-contractant veille à fournir tous les équipements nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs et des visiteurs autorisés sur le chantier, conformément aux dispositions prévues par les lois en vigueur.

A cet effet, le Co-contractant doit veiller à maintenir sur le chantier, des personnels d’encadrement qualifiés pendant toute la durée des travaux. Le Co-contractant veillera également à disposer de toutes les polices d’assurances nécessaires et valables jusqu’à la réception définitive du chantier.

Tout sinistre qui serait la cause de la ruine des ouvrages ou d’une partie des ouvrages ou à l’origine de la perte de matériaux, matériels, équipements et outillages, suite à un défaut de surveillance des travaux, relève de la responsabilité exclusive du Co -contractant.

II.3. Gardiennage et clôture provisoire de chantier

Le Co-contractant est responsable du gardiennage du chantier, de jour comme de nuit pendant toute la durée du chantier et jusqu’à la réception provisoire.

Le Co-contractant est tenue de réaliser à ses frais, une clôture ou une palissade fermée par une barrière dans les matériaux de son choix, afin d’empêcher l’intrusion de personnes étrangères au chantier dans le périmètre des travaux. Tout accident qui surviendrait dans ce cadre, relève de la responsabilité exclusive du Co-contractant.

Tout sinistre, vol ou action de vandalisme qui serait cause de la ruine des ouvrages ou d’une partie des ouvrages ou à l’origine de la disparition de matériaux, matériels, équipements et outillages, suite à un défaut de gardiennage, relève de la responsabilité exclusive du Co-contractant.

II.4. Hygiène et entretien des voies d’accès au chantier 

Le Co-contractant est responsable de l’entretien ordinaire des voies d’accès au chantier et du nettoyage permanent du site.

Le Co-contractant veille à ne pas polluer le milieu naturel environnant avec des déchets non biodégradables. Les déchets sont stockés dans une zone précise du chantier et détruits sur place. 

II.5. Baraque de chantier et magasins de stockage

La baraque de chantier est construite en matériaux provisoires ou en éléments modulaires. Elle comporte : 

· Un local servant pour les réunions de chantier et qui contient : une table de réunion, des chaises, une armoire, un tableau d’affichage ;

· Un ou plusieurs locaux de stockage à sec pour les matériaux sensibles à l’humidité, l’outillage et les appareils de chantiers.

Le local du gardien et les latrines de chantier doivent être réalisés séparément mais à proximité : pour des raisons de sécurité concernant le gardien (maintien d’un foyer à flamme nue pouvant causer un incendie) et d’hygiène concernant les latrines.

II.6. Accès provisoire à l’eau et à l’énergie

Le Co-contractant prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la fourniture du chantier en eau et en énergie : soit par la mise en place d’une réserve d’eau permanente et d’un groupe électrogène, soit par le raccordement en eau et en électricité auprès des concessionnaires ou des fournisseurs locaux dont les réseaux sont situés à proximité du chantier.

Le Co-contractant veillera également à fournir au à l’Autorité Contractante, au Chef Service et à l’Ingénieur de la Lettre-Commande, des numéros de téléphone permettant de le joindre à tout moment, ainsi que le responsable des travaux. 

II.7. Projet d’exécution et agréments divers

Les plans et autres documents graphiques contenus dans le DAO, fournissent au Co-contractant une vue globale du projet et de son contenu. Il lui revient cependant de procéder lui-même aux études et aux essais complémentaires qui peuvent lui permettre sur la base de son expérience, d’élaborer le projet d’exécution, y compris plans, schémas et notes de calculs et qu’il doit soumettre à l’approbation de l’Ingénieur de la Lettre-Commande  avant l’exécution des travaux.  

Le délai d’approbation des plans et les agréments divers est de 15 jours après l’Ordre de Service de commencer les travaux. A cet effet, le Co-contractant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ce délai. Les agréments divers relatifs aux échantillons issus des sondages et essais sont réalisés dans le mois qui suit l’Ordre de Service de démarrage du chantier. Ils sont conservés sur site, dans la baraque de chantier.

II.8. Dossier de récolement

Le Co-contractant produit les plans de récolement à la réception provisoire des ouvrages. Les plans sont soumis à l’Ingénieur de la Lettre-Commande qui y appose son visa après approbation. Les plans sont élaborés et produits sous le format de fichier informatique.  

Le Co-contractant est également tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour canaliser en tant que de besoin, les eaux naturelles qui traverseraient le site des travaux.
II.9. Détournement des réseaux

Dans le cas où les réseaux des concessionnaires des réseaux de fourniture d’eau, d’énergie ou de téléphone qui traversent le projet doivent être déplacés, le Co-contractant en charge des travaux est tenu de prendre tous les contacts nécessaires avec les services concernés afin de procéder aux modifications requises. 

III.  MODE D’EXECUTION 
Ces travaux décrits dans le présent lot sont les opérations relatives au dégagement et au nettoyage du site, ainsi qu’à l’installation du co-contractant.  
III.1. Déboisage et débroussaillage

Les travaux de déboisage et de débroussaillage du site incluent l'abattage des arbres, des arbustes et des souches, ainsi que le nettoyage des broussailles et leur destruction ou leur évacuation hors des limites du chantier, ainsi que le remblai des excavations laissées par l’arrachage des souches.

III.2. Décapage de terres végétales

Le Co-contractant est tenu de procéder au décapage des terres végétales sur une épaisseur moyenne de 20 centimètres sur toute la surface correspondant à l’emprise des ouvrages. Les travaux de décapage peuvent être réalisés manuellement ou à l'aide d’un engin mécanique.  

Les terres de mauvaise tenue et les débris végétaux sont évacués hors des limites du chantier, dans les zones agréées par l’Ingénieur du Marché.

III.3. Démolitions

Les travaux de démolition concernent le démantèlement de tous les ouvrages existants sur le site afin de permettre la réalisation des travaux et la mise à la décharge des déchets issus des démolitions. Le Co-contractant doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout dommage au voisinage, ainsi qu’aux réseaux aériens ou enterrés de fourniture d’eau, d’énergie ou de communications. En cas de dommages causés à un tiers, le Co-contractant est entièrement responsable des frais qui en découleraient.

III.4. Déblais
A moins d'être réutilisées pour les remblais et sous réserve de leur qualité, les terres excédentaires sont évacuées hors des limites du chantier.

III.5.    Remblais
Les matériaux provenant des déblais et utilisés pour les remblais sont purgés de tous détritus, matières végétales et gravois. Les terres issues de termitières sont considérées inutilisables pour les remblais et doivent être évacuées hors des limites du chantier.

Les côtes théoriques des remblais s'entendent après tassement. 

Les contrôles de compactage des remblais sont effectués pour les remblais sous dallage.
III.6.   Installation des chantiers.
Les frais de mise en place des installations, l’aménagement d’une base vie pour le personnel de l’Entreprise et la location ou acquisition des terrains, s’ils ne sont pas mis à la disposition de l’Entreprise par l’Administration.

Les frais d’installation de tous les matériels nécessaires à l’exécution des travaux, en particulier : 

L’installation des équipements pour les bétons (atelier de coffrage, ateliers de ferraillage, bétonnière, vibreur, véhicule de liaison, groupe électrogène) ;

Le déplacement total ou partiel de ces installations au cours du chantier y compris les transferts.

Après constat par l’Ingénieur du Marché, 70 % du forfait sera payé au cocontractant pour couvrir ces frais, à la phase d’Installation.

Les frais de repliement du chantier, en particulier :

Le démontage et l’enlèvement ou la suppression de toutes les installations fixes appartenant à l’Entreprise;

Le démontage et le repliement des ateliers de fabrication ;

Le repliement de tout le personnel et le matériel amenés de la base vie  ou du chantier.

Après le constat de l’Ingénieur du Marché du repliement du chantier, 30 % du forfait de l’installation du chantier sera payé au cocontractant pour couvrir ces frais.
IV. AMENAGEMENT DES JARDINS
IV.1. Fourniture des terres végétale
Le chargement et l’approvisionnement de la terre végétal sur le Site.

IV.2. Délimitation d’espace piéton
Division de la superficie en quatre coté avec espace de circulation piéton d’une largeur de 1 m
IV.3. Fourniture et pose de gazon
Fourniture et Pose de gazon naturel
IV.4. Fourniture et pose des pavées
Pose des pavés sur un lit de sable pour la circulation des piétons d’une largeur de 1m 
IV.5. Fournitures et pose mosaïques des fleurs 

La fourniture et la  pose des mosaïques de fleurs sur les différentes divisions du jardin à raison d’une mosaïque par division
IV.6. Construction de cunettes
Construction d’une rigole d’écoulement des eaux de surfaces autour des jardins  

IV.7. Fourniture et pose des fleurs
Planter les fleurs autour des jardins en forme de haie
IV.8. Fournitures et pose des arbustes
Un arbuste sera planter dans chaque côté du jardin
IV.9. Fournitures et pose des bordures 
Bordures de protection des pavés et de protection du jardin
IV.10. Fourniture et pose des bancs publics
Installation de (08) bancs publics en béton armé, chaque banc public sera posé sur un dallage de 2,3m de long et 1m de largeur
IV.11. Fourniture et pose de poubelle
Fourniture et pose de (05) poubelles accroché sur des poteaux métalliques
IV.12. Fourniture et pose de lampadaire
Fourniture et pose de (02) lampandaires 
V. BETON ET MAÇONNERIES 

V.1. Consistance des travaux et description des ouvrages

Il comprend tous les travaux de béton armé, maçonnerie, dallage, chapes et enduits.

Les travaux à exécuter comprennent les opérations suivantes :

· Mise en place des coffrages bois ou métalliques raidis et maintenus par étais, contreforts et chevalements ;

· Préparation des réservations et mise en place des canalisations, gaines et fourreaux ;

· Réalisation du ferraillage et mise en place des armatures métalliques dans les coffrages ; 

· Préparation et coulage des bétons armés pour semelles des poteaux et toutes structures en fondations où c’est nécessaire;

· Préparation et coulage des bétons armés pour ossature : poteaux, poutres, voiles, linteaux, appuis de baies, chaînages haut et bas des maçonneries, chéneaux, etc.

· Préparation, coulage des bétons armés pour dalles et des bétons pour formes de pentes et chapes ;

· Renforcer la maçonnerie des murs et cloisons en blocs d’aggloméré de ciment ;

· Pose des enduits sur les murs et cloisons.

· Réalisation des arases de murs, acrotères, couronnements (corniches, chaperons, becquets, etc.)où c’est nécessaire ;

V.2.  Nature, provenance et qualité des matériaux

· Sable

Les sables pour bétons armés, mortiers, chapes et enduits, proviennent en priorité des carrières ou des cours d’eau des environs. Ils sont exempts d'oxydes, de pyrites, de vases, de matières organiques, végétales ou animales et dépourvus d'éléments plats et d'aiguilles.

Chaque catégorie d’agrégats sera stockée séparément. Les aires de stockage seront cloisonnées de telle manière que le risque de mélange des différents types de granulométries ne puisse exister.

Le Co-contractant constituera une réserve d’agrégats suffisante pour assurer l‘exécution des travaux à un rythme normal, sans interruption. Le transport des agrégats se fera avec le plus grand soin.  

· Granulats pour bétons et mortiers

Les granulats pour bétons proviendront en priorité des carrières, ballastières ou des cours d’eau des environs. Ils devront provenir de roches stables et inaltérables à l'air et à l'eau.

Le Co-contractant fournit tous les agréments nécessaires et les preuves, qui peuvent être requis pour prouver que la qualité des matériaux destinés à la mise en œuvre est conforme aux exigences techniques du projet d’exécution.

· Liant hydraulique

Le ciment entrant dans la composition des mortiers et bétons ordinaires et armés, est de type Ciment Portland Composé (CPJ 35 pour le béton armé, les dalles et les chapes ; CPJ 35 pour les parpaings, béton de propreté et enduits). Il devra satisfaire à la norme NFP 15-302 d'octobre 1964 et en tout état de cause aux dernières normes en vigueur connues au moment d’exécution des travaux.  

Le ciment devra être approvisionné en sacs entiers sous la protection de bâches imperméables. Le volume de ciment stocké devra être suffisant pour assurer l‘exécution des travaux à un rythme normal, sans interruption. Le ciment stocké qui présente des traces d'humidité ou de prise sera mis au rebut et évacué du chantier aux frais du Co-contractant.

· Eau de Gâchage

L'eau nécessaire à la confection des bétons et mortiers doit être propre et exempte d'impuretés (voir la norme NF P18 -303). Elle ne doit pas contenir :

· de matière en suspension au-delà de 2 gr par litre ;

· de sels dissous non nocifs au-delà de 15 gr par litre ;

· de sels nocifs.

· Aciers pour armatures (références : NF A 35-015 et 35-016)

Les aciers pour armatures sont :

· des fers à béton ronds laminés du type Fe235 de limite élastique égale à 235 Newton/mm²

· soit des barres laminées à haute adhérence du type Fe500 de limite élastique au mois égale à 500 newtons par mm².

Les aciers pour armatures devront être exempts de failles, criques, fontes, fissures, soufflures et manque de matières.  Les tranches sciées ou cisaillées devront être nettes et sans défaut. D'une manière générale, les armatures ne devront pas présenter des défauts préjudiciables à leur emploi.

· Blocs en aggloméré de ciment (parpaings)

Les maçonneries verticales seront réalisées en blocs de béton moulés et non armés (parpaings) répondant aux dimensions suivantes : 

· Fondations : 20 x 20 x 40 

· Murs porteurs : 15 x 20 x 40

Les parpaings seront mis en place creux ou bourrés de gros mortier, suivant indications du projet d’exécution.

V.3. Preparation des coffrages, feraillage et reservations

· Coffrage du béton armé

Les coffrages sont contreventés avec des accessoires adaptés pour être parfaitement rigides. Ils doivent supporter sans se déformer, le poids et la poussée du béton, les effets des vibrations et le poids des hommes employés au travail. Les assemblages sont jointifs et étanches pour éviter les pertes d’eau et de laitance pendant la mise en place du béton. L’utilisation des huiles de décoffrage est recommandée pour imperméabiliser le bois, éviter que le béton adhère aux banches et améliorer l’aspect de surface.

Les surfaces en contact avec le béton sont lisses et débarrassées de tous défauts de surface et autres déchets préjudiciables à la qualité de l’ouvrage. Les coffrages en bois sont réalisés dans des essences dépourvues de tanin. Le bois doit être suffisamment sec et stabilisé. Les planches sont suffisamment épaisses pour éviter le gauchissement. En cas d'utilisation de coffrages métalliques, ils sont débarrassés avant utilisation de toutes traces d’oxydation.

Les coffrages appropriés sont fabriqués et aménagés pour la réalisation des formes en béton armé, les percements et trémies réalisés dans les ouvrages. Les éléments de coffrages sont soigneusement retirés avant l’exécution des scellements ou de tous autres travaux. 

· Ferraillage et pose des armatures

Les armatures seront façonnées et mises en œuvre selon les plans de ferraillage soumis par le Co-contractant et approuvés par l’Ingénieur de la Lettre-Commande.

Lors de leur mise en œuvre, les aciers pour armatures seront parfaitement propres, sans rouille, peinture, graisse, ciment ou terre. Les barres seront coupées à bonne longueur à la cisaille et le cintrage sera réalisé soit manuellement, soit mécaniquement à froid. Le cintrage à chaud n’est pas autorisé.  Les crochets seront retournés à 45°.

L'assemblage des barres se fait par ligaturage, afin d’assurer la continuité des armatures par un recouvrement mesuré hors crochet. La mise en place des armatures est particulièrement soignée, de manière à ce qu’elles ne s’écartent pas de la position définie, au moment de la mise en œuvre du béton. 

Les armatures doivent être parfaitement enrobées par le béton. Elles ne doivent pas être apparentes après décoffrage. L’écartement des faces intérieures du coffrage est au minimum de 5 cm pour les ouvrages enterrés et hors sol, exposés aux intempéries et de 2,5 cm pour les ouvrages hors sol non exposés aux intempéries.

· Passage des canalisations, gaines et fourreaux

Les gaines sont mises en place avant l’exécution des dallages de sol, des chapes et des enduits. La traversée des murs et cloisons est réalisées à l’aide de fourreaux de diamètres appropriés et obturés aux extrémités avec un produit plastic de calfeutrage, assurant l’étanchéité entre les locaux.

V.4. Execution des ouvrages en beton armé

· Dosage des bétons de propreté

Les bétons de propreté seront dosés à 150 Kg de ciment par mètre cube de béton. La composition, est précisée par les études préalables réalisées par le Co-contractant qui doit soumettre les essais et les éprouvettes à l’approbation de l’Ingénieur de la Lettre-Commande. La composition donnée à titre indicatif est la suivante :

· Ciment : 150 Kg/m3
· Sable : 400 litres/m3
· Gravier : 800 litres/m3
· Eau : 175 litres/m3
Le béton de propreté sera exécuté sous les semelles et longrines de fondation et sur une épaisseur moyenne de 5 centimètres, avec un débordement de 5 centimètres de part et d'autre des fondations.

Les câbles électriques de mise à la terre seront posés avant le coulage du béton de propreté.

· Dosage des bétons d'infrastructure et de superstructure

Les ouvrages en béton armé destinés à la réalisation des fondations, à l’ossature et aux planchers sont mis en œuvre en tenant compte des charges permanentes et surcharges admissibles en conformité avec les règles BAEL 91 rév. 99.  

Les bétons structurels sont dosés à 350 kg de ciment Portland composé de type CPJ 35, par mètre cube de béton. La composition, est précisée par les études préalables réalisées par le Co-contractant qui doit soumettre les essais et éprouvettes à l’approbation de l’Ingénieur de la Lettre-Commande. Dans son étude, le Co-contractant tient compte du fait que les bétons doivent être vibrés. La composition donnée à titre indicatif est la suivante :

· Ciment : 
350 Kg/m3
· Sable :   
400 litres/m3
· Gravier : 
800 litres/m3
· Eau :
175 litres/m3
Les bétons sont transportés à pied d’œuvre par des procédés permettant d’éviter la ségrégation des différentes composantes et de favoriser un début de prise ou une dessiccation prématurée.

Le Co-contractant veillera à ne pas laisser le béton tomber librement d'une hauteur de plus de 1,50 m, sauf cas particulier où il sera requis l’agrément de l’Ingénieur.

Elle doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas déplacer ni déformer les armatures et pièces métalliques enrobées ou scellées dans le béton. Les écartements des armatures sont réalisés à l'aide de cales en béton, de cadres ou de barres de montage.

TABLEAU RECAPITULATIF DES DIFFERENTES FORMULATIONS ET RENDEMENTS

	Désignation
	Dosage
	Utilisation

	Béton ordinaire dosé à 150 kg/m3
	· Ciment = 150 kg (3 sacs) ;

· Gravier 5/25= 800 litres (13 brouettes)

· Sable gros grains  = 400 litres (6,5 brouettes) ;

· Eau = 175 l/m3
	Béton de propreté 

	Béton dosé à 300 kg/m3
	· Ciment = 300 kg (6 sacs) ;

· Gravier 5/25= 800 litres (13 brouettes)

· Sable gros grains  = 400 litres (6,5 brouettes) ;

· Eau = 175 l/m3
	-dallage sol, parpaings, appuis de fenêtres

	Béton armé dosé à  350 kg/m3
	· Ciment = 350 kg (7 sacs) ;

· Gravier = 800 litres (13 brouettes)

· Sable = 400 litres (6,5 brouettes) ;

· Eau = 175 l/m3
	Tous les éléments de structure porteurs 

	Mortier  dosé à 

 400 kg/m3
	· Ciment = 400 kg (8 sacs) ;

· Sable = 1 190 litres (20 brouettes) ;

· Eau = 175 litres/m3
	Chape, Enduits

	Agglos creux de 15x20x40
	· 13 Agglos /M2 ;

· Mortier de pose dosé à 300 kg/m3 : 

· 10 m2/sac de ciment ;

· Sable 180 litres/sac de ciment ;

· Eau : 30 litres /sac de ciment

· Béton de bourrage dosé à 150 kg/m3

· Ciment : 8,86 kg/m2 ;

· Sable : 24,8 litres /m2 ;

· Gravier : 50,8 litres /m2 ;

· Eau : 10, 34 litres /m2
	Elévation

	Agglos bourrés de 20x20x40
	· 13 Agglos /M2 ;

· Mortier de pose dosé à 300 kg/m3 : 

· 8 m2/sac de ciment ;

· Sable 180 litres/sac de ciment ;

· Eau : 30 litres /sac de ciment

· Béton de bourrage dosé à 150 kg/m3

· Ciment : 8,86 kg/m2 ;

· Sable : 24,8 litres /m2 ;

· Gravier : 50,8 litres /m2 ;

· Eau : 10, 34 litres /m2
	Sous-bassement

	Aciers
	· Fondations : Semelles, amorces poteaux et longrines : 30 kg/m3 de béton ;

· Elévation : Poteaux, poutres, appuis fenêtres, linteaux et chaînage haut : 65 kg/m3 de béton ;

· Caniveaux : 25 Kg/m3 de béton.
	Les ouvrages en béton armé

	Peinture
	· PANTEX 800  pour murs intérieurs : 0,5 KG/M2

· PANTEX 1300 pour murs extérieurs : 0,5 kg/m2 ;

· Peinture à huile type E-mail : 0,3 Kg/M2.
	


· Cure des bétons

La cure des bétons est assurée par tout moyen permettant d’éviter une évaporation prématurée de l’eau contenue dans le béton notamment au début de la prise, ce qui à pour effet de réduire la résistance du béton. A cet effet, l’utilisation de tous moyens permettant d’éviter une évaporation rapide est préconisée (protection par film polyanne, etc.) L'arrosage intermittent des surfaces exposées au soleil est interdit.

L’utilisation de produits de cure est soumise à l’agrément de l’Ingénieur de la Lettre-Commande. 

· Décoffrage

Le décoffrage est effectué en évitant les chocs et par des efforts purement statiques. Les banches périphériques peuvent être retirées dans un premier temps afin de permettre le dégagement des joints de dilatation. Le décoffrage des éléments bas intervient le plus tard possible dans le but d’éviter les désordres structurels : notamment lorsque le niveau de durcissement du béton permet de supporter les contraintes d’utilisation normale dans des conditions de sécurité acceptables. 

· Traitement des bétons après décoffrage

Dans le cas où les bétons qui doivent rester brut de décoffrage sont tachés, ils peuvent être soumis à un traitement avec les produits suivants :

· Taches d'huile :

solution de savon - poudre abrasive en poids de chlorure d'ammonium 

· Tache de graisse :
Solution de savon ou phosphate trisomique

· Tache de peinture :
Bichlorure de méthylène

· Tache d'encre :

solution d'hydro chlorure de sodium.

Remarque : Il est strictement interdit de faire des saignées dans les ouvrages en béton armé sans l’accord de l'Ingénieur de la Lettre-Commande.

V.5.  Mise en œuvre des pavés
· Isolation anticapillaire

Les dallages reposent sur un film polyéthylène de 0,2 mm d’épaisseur avec un large recouvrement (environ 25 cm) qui constitue une protection pour l’étanchéité. Il est prévu une couche de sable de 5 cm entre le film et le remblai compacté.

· Hérisson et béton pour dallage

Les dallages en béton et coulés sur une épaisseur de 10 cm d’épaisseur sur un hérisson de gravier latéritique ou de tout-venant de concassage parfaitement compacté de 20 cm d’épaisseur. Les dallages ne sont exécutés qu’après la pose des canalisations enterrées.

V.6.   Mise en œuvre des maçonneries

Tous les murs et cloisons sont montés en blocs creux d’aggloméré de ciment (parpaings) suivant les indications contenues dans les plans. 

Les maçonneries sont montées en lits horizontaux à joints croisés : Les blocs sont empilés les uns sur les autres par rangs successifs jointés entre eux avec une couche de ciment de 1,5 cm d’épaisseur dosé à 300 Kg de ciment par mètre cube de sable. Les murs sont montés de manière uniforme, d'équerre avec une surface plane. Ils sont rejointoyés avant l’exécution des enduits.

V.7.   Mise en œuvre des enduits

Tous les ouvrages (murs, cloisons, plafonds) en maçonnerie de blocs creux d’aggloméré de ciment, en hourdis ou en dalles pleines reçoivent un enduit au mortier de ciment dosé à 350 Kg de ciment par mètre cube de sable, sauf indications contraires du cahier des prescriptions spéciales ou des plans. L’épaisseur minimum des enduits est de 1,5 cm pour toutes les surfaces. Les surfaces maçonnées qui doivent recevoir les enduits, sont préalablement réceptionnées par l’Ingénieur de la Lettre-Commande ; elles sont saines, débarrassées des bavures de mortier et dépoussiérées. 

Les enduits sont exécutés en trois couches : la projection à la truelle d’un gobetis de mortier de ciment chargé en sable gros, permettant l’accrochage de l’enduit ; la pose à la taloche du corps d'enduit par couches d’un centimètre d’épaisseur maximum, dressées à la règle pour enlever les surplus de mortier de ciment ; enfin, la pose de la couche de finition au mortier de sable fin, lissée à la truelle puis à l’éponge. 

La couche de finition est réalisée autant que possible, après la pose des boîtes électriques et des menuiseries.

VI.Réception provisoire

Les contrôles doivent permettre de constater l’absence de craquelure, de cloques, d'écaillage ou de farinage et la prise du gazon et des arbustes.

VII.Nettoyage et mise en service

Le Co-contractant doit assurer le nettoyage du chantier pendant toute la durée des travaux. A la fin des travaux, les points suivants nécessitent une attention particulière :

· Le gazon et les arbustes ont poussé ;

· Les bordures ;

· Les bancs publics ; 
· L’éclairage fonctionne ; 

TITRE III : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES  (CBPU)
TITRE III-1 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES  (CBPU) 
	N°  prix
	DESIGNATION DE LA NATURE D’OUVRAGE ET PRIX UNITAIRE EN TOUTES LETTRES
	Unité
	Prix unitaires en chiffre

	LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES – ETUDES

101 : Projet d’exécution des travaux et plan de recollement ; 

102 : Débroussaillage du site ;
103 ; Démolition ;

104 : Déblais ;

105: Remblais ;
106 : Installation de chantier ;


	101
	PROJET D’EXECUTION DES TRAVAUX ET PLAN DE RECOLLEMENT

Ce prix rémunère au forfait, les frais d’établissement d’un plan d’assurance qualité (PAQ), d’un plan de Gestion Environnemental et Social de l’Entreprise, l’établissement en fin de chantier d’un dossier de recollement de tous les ouvrages exécutés et toutes opérations préparatoires.

Les études d’exécution comprennent :

Les plans et les notes de calcul ;

Les travaux préparatoires tels que les levés topographiques et essais géotechniques etc; 
L’établissement d’un plan d’assurance qualité ;

LE FORFAIT : …………………………………….
	ff
	

	102
	DEBROUSSAILLAGE DU SITE

Ce prix rémunère au mètre carré, le nettoyage général du site. Il rémunère  tous les travaux tels qu’ils sont décrits dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et comprennent notamment :

La coupe de toutes les touffes de plantes ligneuses, des arbres dont le diamètre est inférieur ou égal à vingt (20) centimètres et éventuellement des plantes épineuses ;

Toutes indemnisations pour coupes d’arbres ;

Coupe de tout arbuste et arbre dont le diamètre est supérieur à vingt (20) centimètres ;

Le dessouchage, le découpage des troncs, l’évacuation de tous les produits en des endroits agrées par l’Ingénieur du Marché ;

Et toutes sujétions liées à la protection de l’environnement
LE  METRE CARRE ……………………………………………..
	m2
	

	103
	DEMOLITION 

Ce prix forfaitaire est valable pour toutes démolitions diverses des ouvrages dégradés et évacuation des gravats à la charge publique.

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans les travaux tels qu’ils sont décrits dans le Cahier des Clauses Techniques particulières(CCTP) et comprennent notamment :

 Les travaux de démolition concernent le démantèlement de tous les ouvrages existants sur le site afin de permettre la réalisation des travaux et la mise à la décharge des déchets issus des démolitions. Le Co-contractant doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout dommage au voisinage, ainsi qu’aux réseaux aériens ou enterrés de fourniture d’eau, d’énergie ou de communications. En cas de dommages causés à un tiers, le Co-contractant est entièrement responsable des frais qui en découleraient
LE FORFAIT………………………………………………. 
	ff
	

	104
	DEBLAIS

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché le METRE CUBE (m3) de nettoyage mécanique, y compris le dressage des parois. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le CCTP. 
Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire.
LE METRE CUBE : …………………………..……
	m3
	

	105
	REMBLAIS

 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au METRE CUBE (m3) compacté mis en place, la fourniture et la mise en œuvre de la terre  provenant d'emprunt. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le CCTP.

Ce prix s’applique  au mètre cube, mesuré par métré contradictoire.

LE METRE CUBE : ………………………………….…
	m3
	

	106
	INSTALLATION DE CHANTIER

Ce prix forfaitaire est valable pour toute la durée du chantier, y compris en cas de retard, s’il y a lieu.

Il rémunère :

Les frais de mise en place des installations, l’aménagement d’une base vie pour le personnel de l’Entreprise et la location ou acquisition des terrains, s’ils ne sont pas mis à la disposition de l’Entreprise par l’Administration.

Les frais d’installation de tous les matériels nécessaires à l’exécution des travaux, en particulier : 

L’installation des équipements pour les bétons (atelier de coffrage, ateliers de ferraillage, bétonnière, vibreur, véhicule de liaison, groupe électrogène) ;

Le déplacement total ou partiel de ces installations au cours du chantier y compris les transferts.

Après constat par l’Ingénieur du Marché, 70 % du forfait sera payé au cocontractant pour couvrir ces frais, à la phase d’Installation.

Les frais de repliement du chantier, en particulier :

Le démontage et l’enlèvement ou la suppression de toutes les installations fixes appartenant à l’Entreprise;

Le démontage et le repliement des ateliers de fabrication ;

Le repliement de tout le personnel et le matériel amenés de la base vie  ou du chantier.

Après le constat de l’Ingénieur du Marché du repliement du chantier, 30 % du forfait de l’installation du chantier sera payé au cocontractant pour couvrir ces frais.

LE FORFAIT : ……………………………………………
	ff
	

	LOT 200 : AMENAGEMENT DES JARDINS
Le lot  200 rémunère :
201- Fourniture de terre végétale ;

202- Fourniture et pose du gazon ;

203- Fourniture et plantation des fleurs ;

204- Fourniture et pose des pavés ; 

205- Construction des bancs publics ; 

206- Fourniture d’un poteau électrique ;
207- Fourniture et pose des lampadaires ; 

208- Fourniture et pose de poubelles ;

	201
	FOURNITURE DE TERRE VEGETALE

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au mètre cube (m3) la mise en place, la fourniture et la mise en œuvre de terre végétale de provenant d'emprunt. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le CCTP.
Ce prix s’applique  au forfait, mesuré par métré contradictoire.
LE METRE CUBE………………………………………….
	m3
	

	202
	FOURNITURE ET POSE DE GAZON
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au mètre carré (m2) la mise en place, la fourniture et la mise en œuvre du gazon. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le CCTP.
Ce prix s’applique  au forfait, mesuré par métré contradictoire.
LE METRE CARRE………………………………………….
	m²
	

	203
	FOURNITURE ET PLANTATION DES FLEURS

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au forfait la mise en place, la fourniture et la mise en œuvre de terre végétale de provenant d'emprunt. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le CCTP.
Ce prix s’applique  au forfait, mesuré par métré contradictoire.
LE FORFAIT ………………………………………….
	ff
	

	204
	FOURNITURE ET PLANTATION DES ARBRES

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au forfait la mise en place, la fourniture et la mise en œuvre de terre végétale de provenant d'emprunt. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le CCTP.
Ce prix s’applique  au forfait, mesuré par métré contradictoire.
LE FORFAIT ………………………
	
	

	205
	FOURNITURE ET POSE DES PAVES 
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au mètre carré (m2) la mise en place, la fourniture des pavés. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le CCTP.
Ce prix s’applique  au forfait, mesuré par métré contradictoire.
LE METRE CARRE…………………………………………. 
	m²
	

	206
	FOURNITURE ET POSE DES BANCS PUBLICS 

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, a l’unité (U) la mise en place, la fourniture des bancs publics. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le CCTP.
Ce prix s’applique  au forfait, mesuré par métré contradictoire.
L’UNITE………………………………………….
	u
	

	207
	Fourniture et Pose poteau en acier galvanisé (D≥40cm) et de lampadaires solaires ALL IN ONE à deux crosses y compris toutes sujétions : 

Luminaire LED (LED≥100W)

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, a l’unité  (U) la mise en place, la fourniture des poteaux électriques. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le CCTP.
Ce prix s’applique  au forfait, mesuré par métré contradictoire.
L’UNITE………………………………………….
	u
	

	208
	FOURNITURE ET POSE DE POUBELLE SUR PIQUET METALLIQUE

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, à l’unité (U) la mise en place, la fourniture de poubelle, avec un support métallique. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le CCTP.
Ce prix s’applique  au forfait, mesuré par métré contradictoire.
L’UNITE………………………………………….
	u
	

	LOT 300 : MACONNERIE-ELEVATIONS-ENDUITS-METAUX
Le lot 300 rémunère :

301 – Béton armé dosé à 350 Kg/m3 pour bancs publics, pavé, bordure ;

302– Enduits  dosé à 400 Kg/m3 ;

303 – Menuiserie métallique ; 

	301
	BETON ARME DOSE A 350 KG/m3

 Ce prix rémunère au mètre cube (m3) le béton dosé à 350 kg/m3 conformément au CCTP.

Il comprend notamment :

la fourniture de gravier selon le CCTP ;

la fourniture de sable et de ciment selon le CCTP ;

la fourniture d’eau de gâchage ;

la fourniture et le façonnage des fers à béton ;

la mise en œuvre

toutes sujétions.

Ce prix s’applique au mètre cube, mesuré par métré contradictoire.

LE METRE CUBE………………………………………  
	m3
	

	302
	ENDUITS DOSE A 400 Kg/m3
Ce prix rémunère au mètre carré (m2) les enduits conformément au CCTP.

Il comprend notamment :

la fourniture du sable et du ciment selon le CCTP ;

la fourniture d’eau de gâchage selon le CCTP ;

la mise en œuvre d’une couche de 1,5 cm d’épaisseur ;

toutes sujétions.

Ce prix s’applique au mètre carré, mesuré par métré contradictoire.

LE METRE CARRE : ……………………………
	m3
	

	303
	FOURNITURE ET POSE DE PIQUET METALLIQUES 

Ce prix rémunère à l’unité (U), mesuré par métré contradictoire, la fourniture et la pose des portes métalliques en tôles planes de 10/10è  conformément au CCTP.

Il comprend notamment :

la fourniture et la fixation des piquets ;

toutes sujétions.

Ce prix s’applique à l’unité, mesuré par métré contradictoire.

L’UNITE  ………………………………………..
	U
	


TITRE IV : CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)
CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE) 
	N°  prix
	DESIGNATION DES OUVRAGES
	Unité
	QTE
	P U
	P T

	LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES – ETUDES

	101
	Projet d’exécution des travaux et plan de recollement 
	ff
	1
	
	

	102
	Débroussaillage du site 
	m2
	1500
	
	

	103
	Démolition
	ff
	1
	
	

	104
	Déblais
	m3
	400
	
	

	105
	Remblais
	m3
	500
	
	

	106
	Installation de chantier
	ff
	1
	
	

	SOUS – TOTAL LOT 100
	

	LOT 200 : AMENAGEMENT DU JARDIN

	201
	Fourniture des terres végétales
	m3
	1000
	
	

	202
	Fourniture et pose de gazon
	m²
	1000
	
	

	203
	Fourniture et plantation des fleurs
	ff
	1
	
	

	204
	Fourniture et pose des pavés
	m²
	      500
	
	

	205
	Fourniture et plantation des arbres
	U
	300
	
	

	206
	Fourniture et pose des bancs publics
	U
	100
	
	

	207
	Fourniture et Pose poteau en acier galvanisé (D≥40cm) et de lampadaires solaires ALL IN ONE à deux crosses y compris toutes sujétions : Luminaire LED (LED≥100W)
	U
	05
	
	

	208
	Fourniture et pose de poubelles sur piquet métallique
	U
	10
	
	

	SOUS – TOTAL LOT 200
	

	LOT 300 : MACONNERIE-ELEVATIONS-ENDUITS-METALLIQUES

	301
	Béton armé dosé à 350 Kg/m3 
	m3
	17,08
	
	

	302
	Enduits dosé à 400 Kg/m3
	m2
	670
	
	

	303
	Fourniture et pose des piquets métalliques
	U
	09
	
	

	SOUS – TOTAL LOT 300
	


RECAPITULATIF
	N° LOT
	INTITULE DU LOT
	MONTANT

	100
	Travaux Préparatoires - Etudes
	

	200
	Aménagement du jardin
	

	300
	Maçonnerie-Elévations-Enduits-Métalliques
	

	
	TOTAL H.T.V.A …….……
	

	
	T.V.A (19,25 %) …….……
	

	
	TOTAL T.T.C.  …………..
	

	
	A.I.R. (2,2% ou 5,5%) ……
	

	
	NET A MANDATER ……
	


Arrêter le montant du présent devis à la somme Toutes Taxes Comprises de :

	DEMANDE DE COTATION N°________/DC/C-DMTG/SG/CIPM/2023 DU __________  
  POUR LA FOURNITURE DE 300 ARBRES ETL’AMENAGEMENT DE UN ESPACES VERT A DOUMAINTANG, DANS LA COMMUNE DE DOUMAINTANG, DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG, REGION DE L’EST 

Financement : BIP Exercice 2023

	GRILLE D'ÉVALUATION

	ENTREPRISE :
	
	N° LOT :
	

	RAPPEL DES CRITERES ELIMINATOIRES

	A
	Partie  administratif

	i
	Absence d’une caution de soumission

	ii
	Pièce falsifiée

	iii
	Non-conformité de l’une des pièces du dossier administratif après le délai de 48 heures règlementaire

	B
	Partie technique

	i
	Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

	ii
	N’avoir pas réuni au moins 100 %  de critères de qualification

	iii
	Sous-détail des Prix unitaires non conforme au modèle de la Demande de Cotation.

	C
	Partie  financière

	i
	V. Omission du prix d’une tâche quantifiée dans le bordereau des prix unitaires;


	I- VERIFICATION DE L’OFFRE ADMINISTRATIVE
	

	1
	La déclaration d’intention de soumissionner datée, signée et  timbrée au tarif en vigueur
	Oui/non

	2
	L’attestation de Non Redevance datant de moins de trois (03) mois, délivrée par un Inspecteur des Impôts du ressort 
	Oui/non

	3
	La quittance d’achat du Dossier de Demande de Cotation
	Oui/non

	4
	La caution de soumission délivrée par une banque de 1er ordre agréée par le MINFI suivant les conditions de la COBAC, de montant égal à 1% du montant prévisionnel du lot sollicité
	Oui/non

	5
	Le Certificat de non exclusion des Marchés Publics délivrée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP)
	Oui/non

	6
	L’attestation pour soumission de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, indépendante de la période de validité y portée mais datant de moins de trois (03) mois, ou tout autre document signé par la même administration certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite Caisse
	Oui/non

	7
	Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) paraphé à chaque page
	Oui/non

	8
	Le Règlement de la Consultation paraphé à chaque page
	Oui/non

	N.B : 

1. L’absence de l’une des pièces susmentionnées vaudra l’élimination de l’Offre ;

2. En cas de Non-conformité de l’une des pièces susmentionnée du dossier administratif, il sera accordé un délai de 48 heures au soumissionnaire pour produire la pièce conforme aux spécifications du Dossier de Demande de Cotation.

	II- EVALUATION DE L’OFFRE 

	i. Présentation de l’Offre : Critère rempli si au moins trois (03) des quatre (4) des critères ci-dessous sont réunis :
	Oui/Non

	
	a) Séparation des pièces administratives par des intercalaires en couleur (Original + copies) ;
	

	
	b) Pièces présentées dans l’ordre du Dossier de Consultation
	

	
	c) Clarté des photocopies
	

	
	d) Reliure des documents par les spirales ou les serres-dos
	

	ii. Chiffre d’affaire du Soumissionnaire : Condition remplie si le soumissionnaire justifie des prestations cumulées d’au moins seize millions (8 000 000) de Francs CFA pendant les ltrois dernières années.
NB : Les justificatifs du chiffre d’affaires comprennent notamment :

· Les contrats (première et dernière pages) ou bons de commandes ;

· Les procès-verbaux de réceptions (provisoire ou définitive) pour chaque contrat ou bon de commande
	Oui/Non

	iii. Accès à une ligne de crédit : Condition remplie si le soumissionnaire dispose d’une attestation de solvabilité d’au moins cinquante pour cent (50%) du montant prévisionnel, délivrée par une banque agréée. 
	Oui/Non

	iv. Conformité de la fourniture aux spécifications techniques minimales : Condition remplie si le soumissionnaire s’engage à exécuter la commande suivant les spécifications techniques
	Oui/Non

	v. Planning de livraison : Condition remplie si le soumissionnaire présente un planning de livraison des fournitures tenant, au plus, dans le délai indicatif contenu dans le dossier de demande de Cotation.
	Oui/Non

	



P.J : Extrait du journal des projets 2021 ou photocopie du carton

I- BANQUES
1. Afriland First Bank (First Bank)

2. Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC)

3. Citi Bank Cameroun (CITI-C)

4. Commercial Bank of Cameroon (CBC)

5. Ecobank Cameroun (ECOBANK)

6. National Financial Credit Bank (NFC-BANK)

7. Société Commerciale de Banque Cameroun (CA SCB)

8. Société Générale des Banques au Cameroun (SGBC)

9. Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC)

10. Union Bank of Cameroon (UBC)

11. United Bank for Africa (UBA)

12. Banque Atlantique du Cameroun;

13. Banque Gabonaise pour le Financement International ;
14. Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME) ;
15. Crédit Communautaires d’Afrique (CCA) ;
16. ____________
II- COMPAGNIES D’ASSURANCES

17. ACTIVA ASSURANCES ;
18. Chanas Assurances S.A.;
19. Zenithe Insurance.
DEMANDE DE COTATION


N° _________ /DC/ C.DMTG/SG/CIPM/2023


DU _______ POUR FOURNITURE DE 300 ARBRES ET AMENAGEMENT DE L’ESPACE VERT A DOUMAINTANG DANS LA COMMUNE DE  DOUMAINTANG, DEPARTEMENT DU HAUT NYONG, REGION DE L’EST.




















PIECE N°1 : AVIS DE CONSULTATION





Doumaintang, le ________________


Le Maire


(Maître d’Ouvrage)











AMPLIATIONS


ARMP (Pour insertion au JDM) ;


DD MINMAP/HN ;


PRESIDENT/CIPM/DMTG;


AFFICHAGE ; 


ARCHIVES.














Pièce N°2 :


Règlement Particulier de la Consultation (RPC)





PIECE N°3:


MODELE ANNEXE  (MA)





PIECE N°4:


PROJET DE LA LETTRE COMMANDE





Pièce N°5:


GRILLE D’EVALUATION 








Pièce N°6:


PREUVE DU FINANCEMENT DU PROJET





Pièce N°7 :


LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET FINANCIERS AGREES








107
Page 15 sur 66

