[image: image1.jpg]


[image: image6.png]150,

3000 e

300 o

00

800

150 mm

r
150mm

1700 mm

150mm









   [image: image9.jpg]Réwbllque du Cameroun Republic of Cameroon
Paix- travail- patrie Peace-work-fatherland

Ministére des Finances Ministry of Finance

—— TRAVAIL
Secrétariat Général
Direction Générale du Trésor, ,/
de la Coopération Financiére et Monétai
" Direction de la Coopération Fipanciére et
Monétaire

Sous-Direction de la Monnaie et des
Etablissements de Crédit

1)

ol I8 N KSR

R SR e T e R e
O B WON 2 O

BN O N N E o s S
OO EON 2O ®o o

Secretariat General

Directorate General of the Treasury
Monetary and Financial Cooperation

Department of Monetary and Financial Cooperation

Sub-Directorate for Monetary Affairs and Credit Institution

BANQUES

Afriland First Bank (FIRST BANK), B.P. 11 834, Yaoundé :

Banque Atlantique Cameroun (BACM), B.P. 2 933, Douala ;

Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), B.P. 12 962, Yaoundé :
Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFIBANK), B.P. 600, Douala ;

Banque Internationale du Cameroun pour I'Epargne et le Crédit (BICEC), B.P. 1 925, Douala ;
Bank Of Africa Cameroun (BOA Cameroun), B.P. 4 593, Douala :

Citibank Cameroun (CITIGROUP), B.P. 4 571, Douala ;

Commercial Bank-Cameroun (CBC), B.P. 4 004, Douala ;

Ecobank Cameroun (ECOBANK), B.P. 582, Douala ;

- National Financial Credit-Bank (NFC-Bank), B.P. 6 578, Yaoundé ;

. Société Commerciale de Banques-Cameroun (SCB-Cameroun), B.P. 300, Douala ;
. Société Générale Cameroun (SGC), B.P. 4 042, Douala ;

. Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC), B.P. 1 784, Douala :

. Union Bank of Cameroon (UBC), B.P. 15 569, Douala ;

. United Bank for Africa (UBA), B.P. 2 088, Douala.

COMPAGNIES D’ASSURANCES

. Activa Assurances, B.P. 12 970, Douala ;

. Aréa Assurances S.A., B.P. 1 531, Douata ;

. Atlantique Assurances S.A., B.P. 2933, Douala ;
. Beneficial General Insurance S.A., B.P.2328, Douala 3
. Chanas Assurances S.A., B.P. 109, Douala ;
.CPAS.A, B.P. 54, Douala;

. Nsia Assurances S.A., B.P. 2 759, Douala ;

. Pro Assur S.A., B.P. 5963, Douala ;

. SAAR S.A,, B.P. 1011, Douala ;

. Saham Assurances S.A., B.P 11 315, Douala ;

. Zenithe Insurance S.A., B.P. 1 540, Douala./-





	DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°_________/AONO/PREFECTURE DE SANGMELIMA/RS/DL/CDPM/DJA ET LOBO/2023 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN (01) BLOC LATRINES A SIX (06) CABINES A LA PERCEPTION DE MEYOMESSI,  ARRONDISSEMENT DE MEYOMESSI, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD.


FINANCEMENT: Budget d’Investissement Public, exercice 2023
IMPUTATION:
57 65 201 03 330010 524114 331 


SOMMAIRE

	PIECE N°1 :
	L’AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO)

· avis d’appel d’offre



	PIECE N°2 :
	LE REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)

· Règlement General de l’appel d’Offres



	PIECE N°3 :
	LE REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

· Règlement Particulier de l’Appel d’Offres



	PIECE N°4 :
	LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

· Cahier des Clauses Administratives Particulières



	PIECE N°5 :
	LE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

· Cahier des Clauses Techniques Particulières



	PIECE N°6 :
	BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

· Bordereau

	PIECE N°7 :
	DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

· Détail Quantitatif Et Estimatif



	PIECE N°8 :
	CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX

· Présentation des Sous-détails de Prix et Taxes



	PIECE N°9 :


	LE MODELE DE MARCHE



	PIECEN°10 :
	FORMULAIRES ET MODELES A UTILISER



	PIECE N°11 
	DOSSIER DE PLANS

	PIECE N°12:
	LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS DE PREMIER RANG AGREES PAR LE MINISTRE EN CHARGE DES FINANCES AUTORISES A EMETTRE LES CAUTIONS




[image: image7.png]



[image: image8.png]








   [image: image2.jpg]



COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES 

DU DJA ET LOBO

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°_________/AONO/PREFECTURE DE SANGMELIMA/RS/DL/CDPM/DJA ET LOBO/2023 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN (01) BLOC LATRINES A SIX (06) CABINES A LA PERCEPTION DE MEYOMESSI,  ARRONDISSEMENT DE MEYOMESSI, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD.
Financement : Budget d’investissement Public, exercice 2023
1. Objet de l'Appel d'Offres 

Dans le cadre du Budget d’Investissement Public, exercice 2023, le Préfet du Département du Dja et Lobo, Autorité contractante, lance pour le compte du Ministère des Finances, un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence pour la construction d’un bloc latrine à six cabines à la Perception de Meyomessi, Arrondissement de Meyomessi, Département du Dja et Lobo, Région du Sud.
Les prestations à exécuter regroupées en un lot unique, sont détaillées dans l’article 1.1 du Reglement Particulier de l’Appel d’offres. 

2 – CONSISTANCE DES TRAVAUX:
Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, comprennent
· L’installation du chantier

· Une superstructure à 06 cabines
· Une fosse à 02 compartiments égaux avec parois maçonnées
· Des tuyaux de ventilation de la fosse par compartiment
3. Délai d’exécution

Le délai maximum d’exécution  prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux est fixé à deux (02) mois.

Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

4 – PARTICIPATION:
La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises ayant une expérience avérée dans le domaine de l’assainissement liquide. 

5. Financement

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, seront financés par le Budget d’Investissement Public, BIP MINFI, exercice 2023.

	N°1
	Site 
	Nature de l’ouvrage
	Montant FCFA
	Caution FCFA

	
	Perception de Meyomessi
	Construction d’un bloc de latrine à six cabines
	9 735 570
	194 711,4


6. CONSULTATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables dans les services de la Préfecture de Sangmelima, secrétariat particulier du Préfet, dès publication du présent Avis.

7. ACQUISITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Le dossier peut être obtenu au secrétariat particulier du Préfet du Département du Dja et Lobo dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de dix milles (10 000) F auprès de la perception de Meyomessi. Lors du retrait du DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complète. (B.P., Fax, Téléphone, email, etc.).

8. REMISE DES OFFRES

Chaque offre est rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir à la Préfecture de Sangmelima, au plus tard le ……………...  à ……….. heures, heure locale, et devra porter la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°……………./AONO/PREFECTURE DE SANGMELIMA/RS/DL/CDPM/DJA ET LOBO/2023 DU …………... 2023 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN (01) BLOCS LATRINE A SIX (06) CABINES A LA PERCEPTION DE MEYOMESSI, ARRONDISSEMENT DE MEYOMESSI, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD.

9. RECEVABILITE DES OFFRES

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du DAO, dont le montant, dont le montant est équivalent au lot choisi. Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres, entraînera le rejet de l’offre. 

10. OUVERTURE DES OFFFRES 

L’ouverture des offres aura lieu le …………………. 2023 à ………………….. heures et se fera en un (01) temps, par la Commission Départementale de passation des Marchés sis à la salle de conférence de l’Hôtel de Finances de Sangmelima. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée et ayant connaissance de l’offre.

11. CRITERES D’EVALUATION DES OFFRES 

       Critères éliminatoires

a) Pièces administratives

1. Absence de la soumission timbrée, datée et signée ;

2. Absence de l’original de la caution de soumission ;

3.  absence ou non-conformité d’une pièce administrative 48H après l’ouverture des Offres (Article 92(9)) du code des Marchés Publics;

4. Fausse déclaration, pièce falsifiée ou non authentique.

b) Offre technique

5. Fausse déclaration, pièce falsifiée ou non authentique;

6. Absence ou la non exhaustivité de la situation financière;

7. Non-exécution d’au moins d’un (01) marché construction/réhabilitation des latrines ou autres travaux similaires ;

8. utilisation d’un CV ou diplôme d’un fonctionnaire sans preuve de mise en disponibilité ; 

9. Absence de l’attestation de vérification des pièces fournies, signée sur l’honneur et conforme au modèle joint en annexe ;

10. N’avoir pas réuni au moins 70% de critères de qualification.

c) Offre financière 

Absence ou non-conformité de l’une des pièces ou éléments ci-après : 

11. Bordereau des prix unitaires suivant le modèle avec indication des prix hors TVA en chiffres et en lettres paraphé à toutes les pages, signé et daté à la dernière page ;

12. Le devis Quantitatif et Estimatif daté, signé, cacheté et paraphé à toutes les pages;

13. Les sous – détail des prix unitaires quantifié, daté, signé, cacheté et paraphé à toutes les pages.
L’omission :

14. D’un prix d’une tâche quantifiée dans le bordereau des prix unitaires ;

15. D’un prix unitaire dans le Devis Quantitatif et Estimatif (DQE).

16. N’avoir pas obtenu au moins un total de 21 critères sur l’ensemble des 34 critères essentiels.

Critères essentiels 

-
Présentation générale de l’offre ;

-
Références de l’entreprise ;

-
Moyens matériels ;

-
Personnel d’encadrement de l’entreprise ;

-
Propositions techniques ;

-
Capacité financière de l’entreprise ;

-
Méthodologie d’exécution de chaque tâche ;

-
Planning d’exécution des travaux ;

-
Attestation de visite de site signée sur l’honneur par le soumissionnaire

et rapport de visite.

                   Seules les soumissions qui auront obtenus au moins 70% des critères essentiels ou de « oui » à l’offre technique seront admises à l’analyse financière.

12. DUREE DE VALIDITE DES OFFRES 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la réception des offres.

13. ATTRIBUTION 

 
L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante par rapport à l’enveloppe prévisionnelle en incluant le cas échéant les réductions.

14. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

         Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Préfecture du Département de Dja et Lobo Sangmelima, secrétariat particulier du Préfet.      

                                                             Sangmelima, le ________________

Ampliations :

· ARMP ; 

· Le Maitre d’ouvrage ;

· Le MINMAP/DL ;

· Le Chef service du Marché

· Président CDPM/DL ;

· Affichage ;

· Archives ;

· Chrono.






   [image: image3.jpg]



DJA AND LOBO DIVISIONAL TENDERS BOARD

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER UNDER EMERGENCY PROCEDURE
N°…….. /ONIT/PREFECTURE OF SANGMELIMA/SR/DLD/DTB/DL/ 2023 FOR THE CONSTRUCTION WORK OF ONE (01) LATRINE BLOCKS WITH SIX (06) CABINS AT THE PERCEPTION OF MEYOMESSI, MEYOMESSI SUB’DIVISION, DJA AND LOBO DIVISION, SOUTH REGION.
Financing: 2023 Public Investment Budget.

1. SUBJECT OF THE INVITATION TO TENDER 

            In view of the execution of the 2023 Public Investment Budget, the Senior Divisional Officer of Dja and Lobo, Contracting Authority, hereby launches on behalf of the Ministry of Finances, an Open National Invitation to tender under emergency procedure FOR THE CONSTRUCTION WORK OF ONE (01) LATRINE BLOCKS WITH SIX (06) CABINS AT THE PERCEPTION OF MEYOMESSI, MEYOMESSI SUB’DIVISION, DJA AND LOBO DIVISION, SOUTH REGION. 
The services to be performed, are detailed in Article 1.1 of the Special Regulations of the Invitation to Tender.

2. NATURE OF WORKS

The works, subject of this invitation to tender, include: 

· Installation of the site

· One superstructure with 06 cabins

· Two pits with 02 equal compartments with masonry walls

· Pit ventilation pipes per compartment
3. EXECUTION DEADLINE 
The maximum execution deadline provided for by the project manager for the execution of the works subject of this tender shall be two (2) months.

4. PARTICIPATION 
Participation in this Call for Tenders is open to companies with proven experience in the field of liquid sanitation.

5. FINANCING

The works, subject of this invitation to Tender, will be financed by the Public Investment Budget (BIP), financial year 2023. 

	N°1
	Site 
	            Nature of work
	Amount FCFA
	Caution FCFA

	
	Perception Meyomessi
	Construction of six cabin latrine blocks
	9 735 570
	194 711,4


6. CONSULTATION OF TENDER FILE  
The tender file can be consulted and obtained as from the date of publication of this invitation to tender at the Prefecture of Sangmelima as soon as this notice is published.

7. ACQUISITION OF TENDER FILE 

The file may be obtained from the Prefecture of Sangmelima as soon as this notice is published against payment of the sum of  ten thousand (10 000) CFA francs, payable at the Perception of Meyomessi as a non-refundable fee representing the cost of the tender file. Upon the withdrawal of the bid, bidders will have to register by leaving their full address. (P.O., Fax, Phone, email, etc.)

8. DELIVERY OF OFFER 

Each offer is written in French or English in seven (07) copies including one (01) original and six (06) copies marked as such, must reach the Prefecture of Sangmelima, no later than …………….. . at ……….. hours, local time, and must be marked: OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER UNDER EMERGENCY PROCEDURE N°…….. /ONIT/PREFECTURE OF SANGMELIMA/SR/DLD/DTB/DL/ 2023 FOR THE CONSTRUCTION WORK OF ONE (01) LATRINE BLOCKS WITH SIX (06) CABINS AT THE PERCEPTION OF MEYOMESSI, MEYOMESSI SUB’DIVISION, DJA AND LOBO DIVISION, SOUTH REGION. 
            “To be opened only during the bid-opening session’’

9. ADMISSIBILITY OF OFFERS 


Each tenderer must attach to his administrative documents a bid bond issued by a first-rate bank approved by the Ministry of Finance and listed in Exhibit 11 of the DAO, the amount of which is equivalent to the lot selected.

On pain of rejection, the other administrative documents required must be produced in originals or certified true copies by the issuing service or an administrative authority, in accordance with the provisions of the Supplementary Regulations of the Invitation to Tender.


Any offer that does not meet the requirements of this notice and the Tender File will be declared non-responsive. In particular, the absence of the bid bond issued by a first-rate bank approved by the Ministry of Finance or the non-compliance with the templates of the tender documents will result in the rejection of the bid.
10. OPENING OF BIDS

The offers shall be opened in single phase. The opening of administrative offers (Envelope A), the technical bids (Envelope B) and financial bids (Envelope C) on …………..2023  at ………….. local time by the Sangmelima Divisional Tenders Board situated at the Fincance Hotel Conference Room. Only bidders may attend this opening session or be represented by a person of their choice duly mandated and having knowledge of the offer
11. OFFER EVALUATION CRITERIA
 Eliminatory criteria:

a) Administrative documents

1. Absence of the stamped, dated and signed submission;

2. Absence of the original bid bond;

3. Absence or non-compliance of an administrative document 48 hours after the opening of the Bids (Article 92(9)) of the Public Procurement Code;

4. False declaration, falsified or non-authentic document.
b) Technical offer
5. False declaration, falsified or non-authentic document;

6. Absence or non-completeness of the financial situation;

7. Non-execution of at least one (01) contract for the construction/rehabilitation of latrines or other similar works;

8. Not having met at least 70% of the qualification criteria.
c) Financial offer

Absence or non-compliance of one of the following parts or elements:

9. Unit price schedule following the model with indication of prices excluding VAT in figures and letters initialed on all pages, signed and dated on the last page;

10. The Quantitative and Estimated estimate dated, signed, sealed and initialed on all pages;

11. The sub-details of the unit prices quantified, dated, signed, sealed and initialed on all pages.

The omission:

12. The price of a task quantified in the unit price schedule;

13. A unit price in the Quantitative and Estimated Quote (DQE).

14. Not having obtained at least a total of 21 criteria out of all 34 essential criteria.
Essential criteria

- General presentation of the offer;

- Company references;

- Material resources;

- Company management staff;

- Technical proposals;

- Financial capacity of the company;

- Methodology for carrying out each task;

- Work execution schedule;

- Certificate of site visit signed on honor by the tenderer

and visit report.

     Only bids that have obtained at least 70% of the essential criteria or “yes” to the technical offer will be admitted to the financial analysis.
12. Validity of offers
          Bidders will remain committed to their offers for 60 days from the deadline set for the submission of tenders.

13. Contract award

 The Contracting Authority will award the Contract to the Bidder whose bid has been found to be substantially compliant with the Bidding Documents and which has the technical and financial capacity to perform the Contract satisfactorily and whose bid has been evaluated as the lowest, including, where applicable, the rebates.

14. Complementary information

Complementary technical information may be obtained during working hours from the Prefecture of Dja and Lobo Division at Sangmelima. 

                                                             THE SENIOR DIVISIONAL OFFICER 

(Contracting Authority)

                                                                                           

                                                                                    SANGMELIMA, the ______________

                                                                                
Ampliations: 
- ARMP; 

- the project owner;

 - The market service leader; 

- President CDPM;

-MINMAP

 - Display; 

- Archives; 

- Chrono.

A. GENERALITES
Article 1 : Portée de la soumission

Article 2 : Financement

Article 3 : Fraude et corruption

Article 4 : Candidats admis à concourir

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipement et services autorisés

Article 6 : Qualification du soumissionnaire

Article 7 : Visite du site des travaux

B. DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT
Article 8 : Contenu du DAO

Article 9 : Eclaircissements apportés au DAO

Article 10 : Modification du DAO

C. PREPARATION DES OFFRES
Article 11 : Frais de soumission

Article 12 : Langue de l’Offres

Article 13 : Documents constituant l’offre

Article 14 : Montant de l’offre

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

Article 16 : Validité de l’offre

Article 17 : Caution de soumission

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

Article 19 : Réunion préparatoires

Article 20 : Forme et signature de l’offre

D. DEPOT DES OFFRES
Article 21 : Cachetage et marquage des offres

Article 22 : Date et heure limite de dépôt des offres

Article 23 : Offres hors délai

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES
Article 25 : Ouverture des plis et recours

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le M.O. D

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

Article 30 : Correction des erreurs

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

Article 32 : Evaluation des offres au plan financier

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires

F. ATTRIBUTION DU MARCHE
Article 34 : Attribution de la Lettre Commande

Article 35 : Droit du L’autorité contractante

Article 36 : Notification de l’attribution de la Lettre Commande

Article 37 : Publication des résultats d’attribution de la Lettre Commande et recours

Article 38 : Signature de la Lettre Commande

Article 39: Cautionnement définitif

Règlement Général de l'Appel d'Offres

A. GENERALITES

Article 1 : Portée de la soumission

1.1. Le Préfet du Département de Dja et Lobo, tel qu’il est défini dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), ci-après dénommé “l’autorité contractante”, lance un Appel d’Offres en procédure d’urgence pour les travaux de construction d’un bloc latrine à six cabines à la Perception de Meyomessi, Arrondissement de Meyomessi, Département du Dja et Lobo, Région du Sud. Les prestations sont décrites dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définies dans le RPAO. Le nom, le numéro d’identification faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO. Il y est fait ci-après référence sous le terme “les Travaux”.

1.2. Le Soumissionnaire retenu ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes “Maître d’Ouvrage” et “L’autorité contractante sont interchangeables et le terme “jour” désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

Les travaux sont financés par le Budget d’Investissement Public (Exercice 2023)

Article 3 : Fraude et corruption

3.1. L’autorité contractante exige des soumissionnaires et des Cocontractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, le Maître d’Ouvrage:

a/- définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante:

i. est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

ii. se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

iii. “pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que  L’autorité contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv. “pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b/- rejettera une proposition d’attribution s’il détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Premier Ministre, Autorité chargée des Marchés Publics peut, à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir

L’Appel d’Offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

a. Tout soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’Entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement;

b. Aucun soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit se trouver en situation de conflit d’intérêt. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

i. est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

ii. présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre ; ou

iii. s’il est encore lié à l’autorité contractante par un contrat dont les délais sont déjà expirés.

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Maître d’Ouvrage.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de l’entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2. Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire;

b. Fournir toutes les informations demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché. Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i. la production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

ii. l’accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

iii. les commandes acquises et les marchés attribués ;

iv. les litiges en cours ;

v. la disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance): doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et  celles  à  fournir  par  chaque  membre  du groupement ;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon

à obliger tous les membres du groupement ;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis de l’autorité contractante pour l’exécution du marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les sommes qui sont réglées par L’autorité contractante dans un compte unique; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître  d’Ouvrage  dans  son  propre  compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. L’autorité contractante autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. L’autorité contractante peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

B. DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

a. l’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

b. le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

c. le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

d. le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

e. le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

f. le Cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

g. le Cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

h. le Cadre du Sous Détail des Prix unitaires ;

i. le Cadre du planning d’exécution ;

j. les Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;

k. les Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

l. le Modèle de Lettre de Soumission ;

m. le Modèle de Caution de Soumission;

n. le Modèle de Cautionnement Définitif;

o. le Modèle de Caution de Retenue de Garantie; 

p. le Modèle de la Lettre Commande;

q. le Formulaire relatif aux études préalables ;

r. la liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le Ministre en charge des Finances autorisés à émettre des cautions ;

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’autorité contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’autorité contractante indiquée dans le RPAO. L’autorité contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours avant la date limite de dépôt des offres. 

Une copie de la réponse de l’autorité, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès de l’autorité contractante.

9.3. Le recours doit être adressé à l’autorité contractante avec copies à l’organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics et avec copies au président de la commission départementale.

Il doit parvenir à l’autorité contractante au plus tard quatorze (14) jours après la publication des résultats.

9.4. L’autorité contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir.

La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics ;

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.1. L’autorité contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs au L’autorité contractante par écrit.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, L’autorité contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C. PREPARATION DES OFFRES

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et le L’autorité contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’autorité contractante seront rédigés en français et en anglais.

Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

· a souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

· a acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

· n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite;

· n’est pas frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par la législation.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

b.1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4. Commentaires (facultatifs)

Le soumissionnaire pourra faire un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

3. Le détail estimatif dûment rempli ;

4. Le sous détail des prix 

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché.

Article 14 : Montant de l’offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux écrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8.
Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

Pour cet Appel d’Offres, la monnaie utilisée est le franc CFA. 
Article 16 : Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d'Ouvrage, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’autorité contractante comme non conforme.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, l’autorité contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant dans la demande de prorogation que l’autorité contractante adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

Article 17 : Caution de soumission

17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable du Maître d’Ouvrage. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le L’autorité contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.  

17.4. Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement Définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie :

a. Si, le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu :

i. manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

ii. manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’autorité contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l’autorité contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’autorité contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 31.2 (g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne à l’autorité contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que l’autorité contractante ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’autorité contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. 

De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D. DEPOT DES OFFRES

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1. Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront adressées à l’autorité contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’autorité contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l'article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, l’autorité contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou restreinte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1. Les offres doivent être reçues par l’autorité contractante à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

22.2. L’autorité contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’autorité contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’autorité contractante après les dates et heures limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1. Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’autorité contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et «OFFRE DE REMPLACEMENT» ou « MODIFICATION »

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été restreintes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1. La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RGAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront restreintes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été restreinte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront restreintes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été restreinte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront restreintes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été restreintes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront restreintes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres financières] et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’autorité contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n’ont pas été restreintes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le Président de la Commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et à l’autorité contractante. Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés. L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou l’autorité contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’autorité contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, s’il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 29 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i. affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii. limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’autorité contractante ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. L’autorité contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RGAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la  détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante:

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous-commission d’analyse. 

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RGAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’autorité contractante dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre évaluée la moins disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation de l’autorité contractante des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’autorité contractante peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

F. ATTRIBUTION DU MARCHE

Article 34 : Attribution

34.1. L’autorité contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2. Selon l’Article 13.2 Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché.

Article 35 : Droit de l’autorité contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’autorité contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres lorsque les offres ont été restreintes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après proposition de la commission des marchés compétente, sans qu’il y’ait lieu à réclamation.
Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’autorité contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le maitre d’ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux suivant le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.7. L’autorité contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. L’autorité contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, l’autorité contractante et au Président de la Commission. Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le projet de Lettre Commande souscrite par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés et le cas échéant à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente, pour adoption.

38.2. L’autorité contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature de la Lettre - Commande à compter de la date de réception du projet de la Lettre - Commande adoptée par la Commission des Marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

38.3. La Lettre - Commande doit être notifié à son titulaire dans les sept (07) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’autorité contractante, l’Entrepreneur fournira à l’autorité contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2. Le cautionnement dont le taux est de 3% du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit de l’autorité contractante ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.


SOMMAIRE

	ARTICLE 1 :
	Objet de l’appel d’offres



	ARTICLE 2 :
	Financement 



	ARTICLE 3 :
	Consistance des travaux



	ARTICLE 4 :
	Conditions générales de participation 



	ARTICLE 5 :
	Respect des conditions de l’appel d’offres



	ARTICLE 6 :
	Modification aux documents du dossier d’appel d’offres



	ARTICLE 7 :
	Qualification des soumissionnaires

 

	ARTICLE 8 :
	Pièces constitutives du dossier d’appel d’offres



	ARTICLE 9 :
	Délais d’exécution



	ARTICLE 10 :
	Présentation des offres



	ARTICLE 11 :
	Prix de l’offre



	ARTICLE 12 :
	Préparation et dépôt des offres



	ARTICLE 13 :
	Attribution du marché



	ARTICLE 14 :
	Sous-traitance



	ARTICLE 15 :
	Dispositions diverses



	ARTICLE 16 :
	Renseignements complémentaires 




Article 1. Objet de l’Appel d’Offres

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public 2023, le Préfet du Département du Dja et Lobo lance pour le compte du Ministère des Finances, un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’’urgence pour les travaux de construction d’un bloc latrine à six cabines à la perception de Meyomessi, Arrondissement de Meyomessi, Département du Dja et Lobo.

Les travaux comprennent : 

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, comprennent

· L’installation du chantier

· Une superstructure à 06 cabines
· Une fosse à 02 compartiments égaux avec parois maçonnées
· Des tuyaux de ventilation de la fosse par compartiment
	N°1
	Site 
	Nature de l’ouvrage
	Montant FCFA
	Caution FCFA

	
	Perception de Meyomessi
	Construction d’un bloc de latrine à six cabines
	9 735 570
	194 711,4


Article 2.  Financement 

Les prestations, objet du présent Appel d’Offres, sont financées par le Budget d’Investissement Public du Ministère de Finances, exercice 2023.

Article 3. Consistance des travaux
Les travaux, objet du présent Appel d’Offres comprennent tous les corps d’état prévus au cadre du devis quantitatif et estimatif.

Article 4. Conditions générales de participation
La participation au présent Appel d’Offres est restreinte aux entreprises camerounaises justifiant des capacités techniques, financières et juridiques leur permettant de réaliser des travaux de construction d’ouvrages d’assainissement liquide.

Article 5. Respect des conditions d’Appel d’Offres
5.1. Les soumissionnaires devront répondre obligatoirement suivant les conditions techniques du Dossier d’Appel d’Offres. Ils peuvent cependant en plus proposer des variantes (quantité, mode d’exécution, nature du matériel) suite à leurs investigations et à la visite des sites, dans le strict respect des standards et normes homologués.

5.2. Aucune offre ne sera reçue après les dates et heures indiquées dans l’Avis d’Appel d’Offres.

5.3. Après remise de son offre, un soumissionnaire ne peut ni la modifier, ni la corriger pour quelque raison que ce soit. Cette condition est valable à la fois avant et après l’expiration du délai de remise de l’offre.

Article 6. Modifications aux documents du Dossier d’Appel d’Offres

Au cas où certains soumissionnaires auraient des renseignements complémentaires à demander ou auraient des doutes sur la signification exacte de certaines parties des documents d’Appel d’Offres, ils devraient s’en référer par écrit à l’administration en vue d’obtenir les éclaircissements nécessaires, avant de transmettre leur offre. 

Si ces questions soulevées sont fondées, elles feront l’objet d’un additif au Dossier d’Appel d’Offres. Aucune réponse ne sera fait à des questions verbales et toute interprétation par le

 Soumissionnaire des documents d’Appel d’Offres n’ayant pas fait l’objet d’un « additif » sera rejeté et ne pourra impliquer la responsabilité de l’administration.

Les « additifs » au Dossier d’Appel d’Offres pourront également être ajoutés par l’administration, en vue de rendre plus claire la compréhension du document d’Appel d’Offres ou d’apporter des modifications techniques autres à ces documents. Ces additifs seront transmis, le cas échéant, à tous les soumissionnaires, et feront partie des documents d’Appel d’Offres.

Article 7 : Qualification du soumissionnaire

7.1. Evaluation des pièces administratives

L’examen préliminaire consistera à faire un inventaire et une vérification des pièces administratives conformément à l’article 8 du présent RPAO.

Pour franchir cette phase, l’offre administrative devra être conforme pour l’essentiel aux dispositions du DAO.

7.2. Evaluation des offres techniques

Après l’ouverture des offres administratives, techniques et financières par la CDPM du Dja et Lobo, les plis déclarés recevables seront confiés à une sous-commission d’analyse pour évaluation.

La sous-commission fera une évaluation en trois étapes :

1ère étape : vérification des pièces administratives.
2e étape : évaluation des critères éliminatoires ci-dessous 

· Absence ou non-conformité d’une pièce administrative 48 heures après l’ouverture des Offres (Article 92(9) du Code de Marchés Publics

· fausse déclaration ou pièces falsifiées ;

· Absence de la soumission timbrée ;

· Absence de la caution de soumission ;

· Note Technique inférieure à 70 points sur 100;

· offre financière incomplète ;

· utilisation d’un CV ou diplôme d’un fonctionnaire sans preuve de mise en disponibilité ; 

3e étape : évaluation des critères essentiels

· Présentation générale de l’offre ;

· Références de l’entreprise ;

· Moyens matériels ;

· Personnel d’encadrement de l’entreprise ;

· Propositions techniques ;

· Capacité financière de l’entreprise ;

· Méthodologie d’exécution de chaque tâche ;

· Planning d’exécution des travaux ;

· Attestation de visite de site signée sur l’honneur par le soumissionnaire

· et rapport de visite.


Seules les soumissions qui auront obtenus au moins 70% des critères essentiels ou de « oui » à l’offre technique seront admises à l’analyse financière. Les offres retenues feront l’objet d’une troisième évaluation par le système binaire oui ou non sur la base des critères essentiels.

7.3. Evaluation des offres financières :

A la suite de l’évaluation des offres techniques, seules les offres financières des Soumissionnaires retenus seront restreintes. La sous-commission d’évaluation établira si les offres financières sont conformes et complètes.

Les erreurs seront rectifiées conformément à l’article 32 du RGAO.

Après correction, les offres déclarées techniquement qualifiées seront classées de la moins disante à la plus disante.

Article 8. Pièces constitutives du Dossier d’Appel d’Offres

Les documents faisant partie du présent Appel d’Offres forment un dossier complet comprenant les pièces suivantes :

Pièce N° 1 :
Avis d’appel d’offres (AAO)

Pièce N° 2 :
Règlement général de l’appel d’offres (RGAO)

Pièce N° 3 :
Règlement particulier de l’appel d’offres (RPAO)

Pièce N° 4 :
Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

Pièce N° 5 :
Cahier des clauses techniques particulières (CCTP)

Pièce N° 6 :
Bordereau des prix unitaires

Pièce N° 7 :
Détail quantitatif et estimatif

Pièce N° 8 :
Cadre du sous-détail des prix

Pièce N° 9 :
Modèle de marché

Pièce N°10 :
Formulaires et modèles à utiliser

Pièce N° 11 
Liste des établissements bancaires et organismes financiers de premier rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre les cautions

Pièce N° 12:
Dossier de plans

Article 9. Délai d’exécution

Les travaux devront être réalisés dans un délai de deux (02) mois, à confirmer par le Maitre d’ouvrage, à compter de la date de signature de l’ordre de service de démarrage des travaux.

Article  10 - Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement
 Les matériaux et matériels devant être fournis dans le cadre de l’exécution de la présente commande proviendront du marché camerounais ou international et des sites agréés par le Maître d'œuvre  en charge du contrôle technique de travaux sur le terrain. Ces matériaux devront répondre aux spécifications techniques, de résistance et de dureté.

Article  11 - Visite du site des travaux et réunion préparatoire
Les soumissionnaires sont tenus d’inspecter le site des travaux et ses environs en vue d’obtenir par eux-mêmes et par leur propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à ladite visite sont à la charge du soumissionnaire.

Article  12- Langue de l’offre 

L’offre ainsi que toutes les correspondances constituant l’offre, seront rédigées en français ou en anglais. 

Article  13 - Documents constituant l’offre 

La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être complétée, regroupée en trois (03) volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit :

13.1-
ENVELOPPE A : PIECES ADMINISTRATIVES
Pour toute entreprise soumissionnaire : 

a) L’accord de groupement le cas échéant ;

b) Le pouvoir de signature le cas échéant ;

c) L’original de l’acte de cautionnement provisoire, de montant tel que précisé dans l’Avis d’Appel d’Offres, conforme au modèle et d'un délai de validité de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres (les chèques bancaires ou certifiés ne sont pas acceptés), délivré par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances  du Cameroun dont la liste est jointe pièce n°12 ;

d) La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres (DAO) d’une somme non remboursable de dix milles (10 000) francs CFA ;
e) Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Grande Instance ou par la Chambre d'Industrie et du Commerce du lieu de résidence du soumissionnaire datant d’au plus trois mois à la date de sa signature ;

f) Un Relevé d’Identité bancaire du soumissionnaire ; 

g) Une attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par le Directeur Général de l’ARMP ;

h) Une attestation signée du Directeur de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse datant d’au plus trois mois à la date de sa signature ;

i) Une copie certifiée de la carte contribuable en cours de validité, datant d’au plus trois mois à la date de sa signature ou attestation d’immatriculation.

j)  Une attestation de non redevance pour l'exercice en cours, datant de moins de trois mois à la date de sa signature.

k) Le Registre de Commerce ou le Statut légalisé de la Société ;

En cas de groupement, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les pièces a, b, c, d et f étant uniquement présentés par le mandataire du groupement.

N.B.
- Toutes les pièces ci-dessus exigées seront produites en version originale lorsqu’il est ainsi demandé, ou en photocopies légalisées par l’autorité émettrice, en cours de validité.

 - Les pièces devront être rangées dans l’ordre ci-dessus, et séparées les unes des autres par un intercalaire de couleur autre que le blanc.

13.2-
ENVELOPPE B : OFFRE TECHNIQUE

On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans l'ordre ci-après : 

	N°
	DOCUMENTS
	OPERATION A REALISER
	AUTHENTIFICATION

	B1
	CCTP
	Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) tel que mentionné à la Pièce N°5 du DAO.
	paraphé sur chaque page, et avec, à la fin du document, la date, la signature et le cachet du soumissionnaire ;

	B2
	Liste du matériel
	Conformément à l'annexe 2. elle devra faire ressortir les moyens matériels qui seront mobilisés (liste des équipements, des matériels et outillages à utiliser)
	Joindre : justificatifs

	B3
	Liste du personnel
	Conformément à l'annexe 3, le personnel d’encadrement devra comprendre :
- Conducteur des Travaux : un Ingénieur des Travaux de Génie Rural ou de Génie Civil ayant une expérience d’au moins 3 ans ou 01 Technicien Supérieur de Génie Rural, justifiant de 8 ans d’expérience ;
- Chef Chantier : un Chef chantier Technicien Supérieur de  Génie Rural ou équivalent, ayant au moins 8 ans d’expérience.
	Joindre pour chacun, un CV signé et daté, ainsi qu’une copie certifiée conforme du diplôme.
Y ajouter une attestation de disponibilité 

	B4
	Proposition technique et planning d'exécution
	Conformément aux spécifications de l'article 7 ci-après, elle  comprendra :

 – un résumé succinct de l’analyse du projet et des techniques de mise en œuvre 

- Organisation du travail  en équipes ou en ateliers 

-  Contrôle de qualité   (Organisation du contrôle de qualité interne)

 - Dispositions prévues pour la Protection de l'environnement 

 - Mesures d’hygiène et de sécurité

 - Utilisation  de la main d’œuvre locale (HIMO)                                                                                                        
	Date, signature et cachet du soumissionnaire à la fin du document

	B5
	Rapport de visite de site
	Rapport de visite du site des travaux,
	Date, signature et cachet du Directeur de l’Entreprise

	
	
	Attestation de visite de site
	Signée sur l’honneur

	B6
	Références de l’entreprise
	Liste de travaux dans le domaine de l’assainissement,  assortie des montants respectifs
	copies des marchés (1ère et dernière pages) et des PV de réception et /ou de certificats de bonne fin des travaux


B.1. Mémoire technique sur l’exécution des travaux

Un accent sera mis sur les points suivants :

a) Compréhension et analyse de la mission attendue et des besoins du Maître d’ouvrage

Le candidat présentera sa compréhension et analyse de la mission attendue et des besoins du Maître d’ouvrage. 

Le candidat précisera ainsi sa compréhension : de l’étendue des travaux, de l’application du référentiel des travaux, du respect des délais imposés au contrat.

b) Matériaux et fournitures 

Le soumissionnaire devra donner toutes les indications nécessaires concernant la provenance et la qualité des matériaux mis en œuvre et des fournitures posées.

c) Moyens Humains 

Le soumissionnaire devra préciser les personnels affectés à l’exécution des travaux, aux études d’exécution et leur plan de mobilisation. Il en indiquera le nombre et les qualifications.

Les informations comprendront :

·  La phase concernée

·  Le poste (Responsable du chantier, personnel d’encadrement, personnel d’exécution, personnel d’études) en indiquant le nombre et la qualification ainsi que l’expérience. 

d) Sécurité du chantier.

Le soumissionnaire devra fournir une note détaillée indiquant les mesures prévues pour assurer la sécurité du chantier, notamment à l’égard des riverains et piétons. La note montrera que le candidat a bien saisi les enjeux de sécurité spécifiques au chantier.
e) Méthodologie d’exécution des travaux (organisation)

Informations détaillées sur la compréhension du projet concernant :

·  particularités (site, sols pollués, voisinage, maintien des arbres, etc...), 

·  mises en œuvre particulière (parking, etc...), 

·  mises en œuvre générales (réseaux, structures, etc...), 

·  et d'éventuelles propositions alternatives permettant un gain de temps ou de chantier en détaillant les caractéristiques qui les rendent plus performantes...

f) Mode opératoire (réalisation des tâches).

Le candidat fournira un mode opératoire de réalisation des travaux pour l’exécution des ouvrages tenant compte de la technicité de cette opération. Ce mode opératoire détaillera notamment les moyens mis en œuvre pour se conformer au plan assurance qualité.

g) Engagement environnemental 

Le candidat détaillera les mesures prises visant à la protection de l’environnement, notamment :

·  les dispositions envisagées pour la gestion, la valorisation et l’élimination des déchets conformément à la réglementation en vigueur...et déchets particuliers suivant spécificités du projet (amiante, plomb, sols pollués, etc...)

·  les moyens qu’il envisage de mettre en œuvre pour respecter la charte chantier propre et réaliser un chantier à faibles nuisances (nomination d’un responsable environnementale…). 

h) Planning détaillé 

Le candidat fournira un planning prévisionnel détaillé, y compris période de préparation de chantier. 

Le planning détaillé fait apparaître :

·  la décomposition en prestations techniques du chantier, 

·  ainsi que la décomposition éventuelle en tranches. 

Le planning respecte les délais stipulés dans l’acte d’engagement. Il inclut la période de préparation de chantier, et détaille également les démarches auprès des différents concessionnaires amenés à intervenir dans le cadre du chantier. En plus du planning le candidat peut fournir précision complémentaire qu’il souhaite apporter.

i) Installation de chantier 

Le candidat fournira une note détaillée sur l’installation de chantier prévisionnel (schématique). Il y précisera notamment les dispositions sur lesquelles il s’engage en matière d’installations de chantier (lieu, surfaces, constructions en dur ou installations mobiles, équipements, etc.), de laboratoire de chantier (surfaces, équipements…), études d’exécution, etc. Il détaillera l’organigramme proposé et les relations entre le chantier et le siège de l’entreprise. Cette note montre par ailleurs la bonne compréhension du candidat des enjeux et difficultés liés à l’installation de chantier, notamment du fait du site (rues, voisins,...) et du terrain (accès, terrain,...etc...).

Il devra en outre mettre un accent particulier à l’installation de la centrale à enrobés.

B.2. Les preuves d’acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

B.3. Les preuves de disponibilité financière :

Le soumissionnaire remettra une attestation de capacité financière délivrée par sa banque.

13.3-
ENVELOPPE C : OFFRE FINANCIERE

On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans l'ordre ci-après :

	N° 
	DOCUMENTS APPELLATION
	OPERATION A REALISER
	AUTHENTIFICATION

	C1
	Soumission
	modèle joint dûment complété avec indication du montant de la proposition
	Date, signature, nom et cachet du soumissionnaire 
- Timbré à 1500 F CFA

	C2
	Bordereau des Prix  Unitaires
	original du cadre du bordereau des prix dûment complété par les prix du soumissionnaire en lettres et en chiffres
	Paraphe sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page

	C3
	Détail estimatif
	original du cadre du détail estimatif dûment complété par le soumissionnaire
	Paraphe sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page

	C4
	Sous détail des Prix unitaires
	cadre du sous- détail conforme au modèle du DAO
	Paraphe sur chaque page


N.B : 
- Toutes les pièces ci-dessus exigées seront produites en version originale lorsqu’il est ainsi demandé, ou en photocopies légalisées par l’autorité émettrice, en cours de validité.

 - Les pièces devront être rangées dans l’ordre ci-dessus, et séparées les unes des autres par un intercalaire de couleur autre que le blanc de manière à faciliter son examen.
Article  15 - Prix et monnaies de l’offre
· Révision  des prix 

Les prix sont fermes et non révisables
Les paiements des sommes dues seront effectués en Franc CFA. Le présent marché est passé sur prix global, toutes taxes comprises. Ce montant sera calculé d’abord hors taxes  de la manière suivante:

· la valeur de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sera égale à 19,25 % et l’Impôt sur le Revenu (IR) dont la valeur est de 2,2% ou 5,5% pour le Régime réel selon le régime de l’entreprise.

Article 16.  Présentation des offres
Chaque offre rédigée en français ou en anglais en six (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles devrait parvenir à la Préfecture de Sangmelima sous pli fermé au plus tard le …………….. à………………. heures locales et devra porter la mention :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°…………………………./AONO/PREFECTURE DE SANGMELIMA/RS/DDL/CDPM/2023 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN (01) BLOC DE LATRINE A SIX (06) CABINE A LA PERCEPTION DE MEYOMESSI, ARRONDISSEMENT DE MEYOMESSI, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION DU  SUD.
« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »
Article 17 : Préparation et dépôt des offres            
17.1. Montant de la caution de soumission

Le montant de la caution de soumission est de cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent onze virgule quatre (194 711,4)  F CFA, valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.
17.2. Période de validité des offres

La période de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’ouverture des offres. Une Offre valable pour une période plus courte sera écartée par l’autorité contractante comme non conforme aux conditions du DAO.

17.3. Date et heure limites de dépôt des offres

Chaque offre rédigée en Français ou en Anglais, en six (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir à la Préfecture de Sangmelima au plus tard le ……………… 2023 à …………….. heures précises, heure locale.

17.4. Date et heure de l’ouverture des plis

L’ouverture des plis se fera en un temps.

L’ouverture des pièces administratives et des offres techniques aura lieu le …………….... 2023 à ………………… heures précises par la Commission Départementale de Passation des Marchés du Dja et Lobo dans la salle de conférence de l’Hôtel de Finances de Sangmelima.
Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix.

Les représentants des Soumissionnaires qui seront présents signeront sur une fiche attestant de leur présence.

Cette séance d’ouverture se fera conformément aux dispositions de l’article 26 du RGAO.

Article 18 : Attribution du marché

Le marché est attribué au soumissionnaire le moins disant dont l’offre aura été reconnue conforme au Dossier d’Appel d’Offres et remplissant les capacités techniques et financières requises.

Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’autorité contractante, l’entrepreneur fournira un cautionnement définitif conformément au modèle fourni dans le DAO.

Ce cautionnement dont le taux est de deux pour cent (2%) du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du maitre d’ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

Article 19: Sous-traitance

Le cocontractant peut sous-traiter une partie des prestations à hauteur de 40 % du montant du marché. Toutefois le cocontractant de l'Administration demeure responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché.

Article 20. Disposition divers

Le fait pour un entrepreneur de soumissionner au présent appel d’Offre constitue de sa part un engagement ferme de se conformer aux exigences du présent DAO. A cet effet, il est précisé qu’aucun soumissionnaire ne peut prétendre être indemnisé, s’il n’a pas été donné suite à son offre.

L’administration se réserve le droit de ne pas donner suite à une offre si elle n’a pas obtenu de propositions qui lui paraisse acceptables 

Article 21. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès de la Préfecture de DJA ET LOBO à Sangmélima.

GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES

                                                                                             (Susceptible d’être modifiée)

ENTREPRISE : _____________  

I – PRESENTATION DE L’OFFRE

	N°
	DESIGNATION
	PERTINENCE
	OBSERVATIONS

	
	
	NON
	OUI
	

	1
	Respect de l’ordre d’assemblage 
	
	
	

	2
	Séparation des pièces par des intercalaires de couleur
	
	
	

	
	TOTAL I (Sur 2)
	
	
	


II – PERSONNEL 

	N°
	DESIGNATION
	EXISTENCE
	OBSERVATIONS

	
	
	NON
	OUI
	

	
	Liste du Personnel clé
	
	
	

	A
	Conducteur des Travaux : Ingénieur de Génie Civil ou de Génie Rural
	
	
	

	1
	Copie certifié conforme du diplôme (BAC +3 ou plus)
	
	
	

	2
	Attestation présentation de l’original du diplôme
	
	
	

	3
	C.V daté et signé
	
	
	

	4
	Expérience générale dans les travaux de BTP≥ 3 ans
	
	
	

	5
	Expérience générale comme Conducteur des Travaux de BTP ≥ 03 ans
	
	
	

	6
	Expérience comme CT des travaux construction de BTP ≥ 02 
	
	
	

	C
	Chef chantier : Technicien Supérieur de Génie Civil ou Génie Rural
	
	
	

	1
	Copie certifié conforme du diplôme de Technicien Supérieur de Génie Civil ou Génie Rural (BAC +2 ou plus) 
	
	
	

	2
	C.V daté et signé
	
	
	

	3
	Expérience générale dans les travaux de de BTP  ≥ 3 ans
	
	
	

	4
	Expérience professionnelle d’au moins 03 ans dans le domaine de la construction
	
	
	

	5
	Expérience comme Chef de Chantier ≥ 03 ans
	
	
	

	6
	Expérience comme CC des travaux de construction des de BTP ≥ 02 ans
	
	
	

	D
	Un Chef d’équipe des travaux d’Électricité 
	
	
	

	1
	Copie certifié conforme du diplôme de BAC F3 ou Équivalent ou plus (cas échéant)
	
	
	

	2
	C.V daté et signé
	
	
	

	3
	Expérience générale dans les travaux d’électricité en bâtiment ≥ 3 ans
	
	
	

	E
	Un Chef d’équipe des travaux de Plomberie 
	
	
	

	1
	Copie certifié conforme du diplôme de CAP (spécialité plomberie ou plus) (cas échéant)
	
	
	

	2
	C.V daté et signé
	
	
	

	3
	Expérience générale dans les travaux de plomberie sanitaire  ≥ 2 ans
	
	
	

	
	TOTAL II (Sur 18)
	
	
	


III – REFERENCES

	N°
	DESIGNATION
	EXISTENCE
	OBSERVATIONS

	
	
	NON
	OUI
	

	
	Référence des travaux similaires 
	
	
	

	01
	Expérience générale en Travaux d’assainissement liquide ou bâtiment (minimum 03 contrats d’au moins 15 000 000 francs CFA chacun) et Justificatifs (marchés enregistrés 1ère et dernière page et PV de réception). La non présentation de 03 références ne donne pas droit au point.
	
	
	

	02
	Expérience spécifique en travaux de de BTP (minimum un (01)) dans les trois (03) dernières années et Justificatifs (marchés enregistrés 1ère et dernière page et PV de réception)
	
	
	

	
	TOTAL III (Sur 2)
	
	
	


IV –  MOYEN MATERIEL 

	N°
	DESIGNATION
	Qté
	EXISTENCE
	OBSERVATIONS

	
	
	
	NON
	OUI
	

	MATERIELS GENIE CIVIL ET ELECTRICITE

	1
	Vibreur et aiguille vibrante
	01
	
	
	

	2
	Listes du petit matériel affecté au projet avec  Justificatifs
	01
	
	
	

	3
	Une bétonnière (en propriété ou en location)  (cas échéant)
	01
	
	
	

	4
	Justificatif d’un véhicule pick-up 4x4 affecté au projet (en propriété ou en location)
	01
	
	
	

	AUTRES OUTILS ET MATERIELS DU CHANTIER

	5
	Caisse à outils Génie-Civil 
	01
	
	
	

	6
	Caisse à outils pour plomberie
	01
	
	
	

	7
	Caisse à outils électricité
	01
	
	
	

	
	CAPACITE FINANCIERE

	
	Au moins vingt-cinq millions (25 000 000) de francs CFA 
	

	
	
	
	
	
	



TABLE DES MATIERES
Chapitre I : Généralités

Article 1 : Objet du marché

Article 2 : Procédure de passation du marché

Article 3 : Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété)

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

Article 5 : Pièces constitutives du marché (CCAG Article 4)

Article 6 : Textes généraux applicables

Article 7 : Communication (CCAG Articles 6 et 10 complétés)

Article 8 : Ordres de service (CCAG Article 8)

Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles (CCAG Article 15 complété)

Article 10 : Personnel de l’entrepreneur (CCAG Article 15 complété)

Chapitre II : Clauses Financières

Article 11 : Garanties et cautions (CCAG Articles 29 et 41 complétés)

Article 12 : Montant du marché (CCAG Articles 18 et 19 complétés)

Article 13 : Lieu et mode de paiement

Article 14 : Variation des prix (CCAG Article 20)

Article 15 : Formule de révision des prix (CCAG Article 21)

Article 16 : Formule d’actualisation des prix (CCAG Article 21)

Article 17 : Travaux en régie (CCAG Article 24 complété)

Article 18 : Valorisation des travaux (CCAG Article 23)

Article 19 : Valorisation des approvisionnements (CCAG Article 24 complété)

Article 20 : Avances (CCAG Article 28)

Article 21 : Règlement des travaux (cf. art. 26, 27 et 30 CCAG complétés)

Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)

Article 23 : Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété)

Article 24 : Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33)

Article 25 : Décompte final (CCAG Article 34)

Article 26 : Décompte général et définitif (CCAG Article 35)

Article 27 : Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36)

Article 28 : Timbres et enregistrement des marchés (CCAG Article 37)

Chapitre III : Exécution des travaux

Article 29 : Délais d’exécution du marché (CCAG Article 38)

Article 30 : Rôles et responsabilités de l’entrepreneur (CCAG Article 40)

Article 31 : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)

Article 32 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)

Article 33 : Consistance des travaux (CCAG Article 46)

Article 34 : Pièces à fournir par l’entrepreneur (CCAG Article 49 complété)

Article 35 : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)

Article 36 : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)

Article 37 : Sous-traitance (CCAG Article 54)

Article 38 : Laboratoire de chantier et essais (CCAG Article 55)

Article 39 : Journal de chantier (CCAG Article 56 complété)

Article 40 : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)

Chapitre IV : De la réception

Article 41 : Réception provisoire (CCAG Article 67)

Article 42 : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)

Article 43 : Délai de garantie (CCAG Article 70)

Article 44 : Réception définitive (CCAG Article 72)

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 45 : Résiliation du marché (CCAG Article 74)

Article 46 : Cas de force majeure (CCAG Article 75)

Article 47 : Différends et litiges (CCAG Article 79)

Article 48 : Edition et diffusion du présent marché

Article 49 et dernier : Entrée en vigueur du marché

Chapitre I : Généralités
Article 1 : Objet de la lettre commande

La présente lettre commande a pour objet : les travaux de construction deux blocs de latrine à trois cabines à la Perception de Meyomessi, Arrondissement de Meyomessi, Département du Dja et Lobo, Région du Sud.

Article 2 : Procédure de passation du marché

La présente lettre commande est passée après Appel d’0ffres National Ouvert en procédure d’urgence N°__: pour les travaux de construction d’un bloc de latrine à six cabines à la Perception de Meyomesssi, Arrondissement de Meyomessi, Département du Dja et Lobo, Région du Sud.

Article 3 : Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété)

3.1 : Définitions générales :

· Le Maître d’Ouvrage est : Le Ministre des Finances ; 

· L’autorité contractante est : Le Préfet du Département de Dja et Lobo ; 
Il veille à la conservation des originaux des documents des marchés et à la transmission des copies à l’ARMP par le point focal désigné à cet effet.

· Le Chef de service du marché est : Le Percepteur de Meyomessi ; Il veille au respect des clauses administratives, financières et des délais contractuels.

· L’Ingénieur du marché est : Le Délégué de l’Eau et de l’Energie du Dja et Lobo. Il est chargé d’assurer la supervision du Chantier, la surveillance et le contrôle des travaux ; 
· Le mot « Entrepreneur » désigne la ou les personnes, firmes ou la société dont la soumission a été acceptée ; 

· Les « travaux » désignent la construction d’un bloc de latrine à six cabines, Arrondissement de Meyomessi ;

·  Le « Chantier » désigne le terrain et les autres emplacements sur, sous, dans, ou à travers lesquels les travaux conçus par le Maître d’Ouvrage doivent être exécutés et tous les autres terrains et emplacements fournis par le Maître d’Ouvrage en tant que lieux de travail ou à toutes fins et spécifiquement désignés dans le marché comme faisant partie intégrante du chantier.

3.2 : Nantissement

· L’autorité chargée de l’ordonnancement est : Le Ministre des Finances, repésenté par le chef service du marché ;

· L’autorité chargée de la validation des dépenses est : Le Contrôleur Financier Départemental de Sangmelima;

· L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est : le Receveur des Finances de Sangmelima ;

·  L’organisme chargé du paiement est : la Recette des Finances de Sangmelima ;
· Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché est : Le Préfet du Département de Dja et Lobo (Autorité Contractante).
3.3 : Attributions de la mission de contrôle, Maître d’œuvre : (Sans objet)

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

4.1 : 
La langue utilisée est le français ou l’anglais

4.2 : 
L’entrepreneur s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.


Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Pièces constitutives du contrat (CCAG Article 4)

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

1. La lettre de soumission ou l’acte d’engagement ;

2. La soumission de l’entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

3. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

4. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

5. Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que par ordre de priorité : les bordereaux des prix unitaires ; l’état des prix forfaitaires ; le détail estimatif ; la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires ;

6. Plans, notes de calcul, cahiers de sondage et dossiers géotechniques ;

7. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033 du 13 février 2007 ;

8. Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant l’objet du marché.

Article 6 : Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :

· la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

· la loi cadre n°096/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement ; 

· la loi N°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’Etat du Cameroun et des     

    autres entités publiques ;

· la loi N°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées ;
· Loi n°2022/020 du 27 décembre 2022 portant loi de finance de l République du Cameroun pur l’exercice 2023 ;

· le décret 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

· le décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics ;

· Décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;
· Décret n° 87/02 du 02 janvier 1987 portant réglementation du Service Après-Vente;
· Décret N° 2012/074 du 08 Mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés ;
· Décret  n° 2012/075 du 08 Mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;
· Décret n°2012/76 du 08 Mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2001/048 du 23 Février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARMP ;
· le décret N°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

· Arrêté n°033 CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de travaux publics, de fournitures et de services passés au nom de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce;
· Arrêté n° 093/CAB/PM du 05 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et les frais du dossier d'appel d'offres;
· Arrêté n° 032/CAB/PM du 28 février 2003 fixant les modalités de demande de cotation;
· la circulaire n° 003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de gestion des changements des conditions économiques des marchés publics ;

· la circulaire N° 00000006/C/MINFI  du 30 décembre 2022 portant Instructions relatives à l’Exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat et des autres Entités Publiques pour l’exercice 2023;
· Guide des acteurs intervenant dans le processus de la passation et de l’exécution des marchés communaux ;

· Circulaire n° 002/CAB/PM du 04 novembre 2002 relative à la procédure de passation des marchés publics
Article 7 : Communication (CCAG Artiles 6 et 10 complétés)

7.1 : 
Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront être faites aux adresses suivantes :

a. Dans le cas où l’entrepreneur est le destinataire :

Passé le délai de 15 jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Préfet du Département de Dja et Lobo et au chef de service du marché son domicile, et dès achèvement des travaux, les correspondances seront valablement adressées    au Préfet du Département de Dja et Lobo, Autorité Contractante.

b. Dans le cas où le Maître d’Ouvrage  est destinataire :

Chef  Service du marché avec copie adressée dans les mêmes délais  au Préfet du Département de Dja et Lobo, Autorité Contractante et à l’Ingénieur  du marché  le cas échéant.

7.2 : 
L’entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances au Préfet du Département de Dja et Lobo et à l’Ingénieur du Marché.

Article 8 : Ordres de service (CCAG Article 8)

8.1 :
L’ordre de service de commencer les travaux est signé par le Préfet du Département de Dja et Lobo, Autorité Contractante et notifié au Chef Service du Marché.

8.2 :
Les ordres de service à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par le Préfet du Département de Dja et Lobo, Autorité Contractante et notifiés au Chef service du Marché.

8.3 :
Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence financière seront directement signés et notifiés par l’Ingénieur du Marché avec copie au Chef service du Marché et au Maitre d’Ouvrage.

8.4 :
Les ordres de service valant mise en demeure sont signés par le Préfet du Département de Dja et Lobo, Autorité Contractante.

8.5 :
L’entreprise dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas l’entrepreneur d’exécuter les ordres de service reçus.

Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles (CCAG Article 15 complété)

Le présent marché ne comporte pas de tranches conditionnelles.

Article 10 : Personnel de l’entrepreneur (CCAG Article 15 complété)

10.1 :
Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Préfet du Département de Dja et Lobo, Autorité Contractante. En cas de modification, l’entrepreneur le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expériences) au moins égale.

10.2 :
En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément de l’Ingénieur dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. L’Ingénieur disposera de huit (08) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Préfet du Département de Dja et Lobo, Autorité Contractante. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3 :
Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, fera l’objet d’une pénalité forfaitaire de trois cent mille (300 000) Francs CFA par personnel d’encadrement s’il ne relève pas d’un cas de force majeur moyennant un reçu dûment signé par les deux parties.

Chapitre II : Clauses Financières

Article 11 : Garanties et cautions (CCAG Articles 29 et 41 complétés)

11.1 : Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à : trois pour cent (3%) du montant TTC du marché.
Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le  Préfet du Département de Dja et Lobo, Autorité Contractante après demande de l’entrepreneur.

11.2 : Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixée à : dix pour cent (10%) du montant TTC du marché.
Article 12 : Montant du contrat (CCAG Articles 18 et 19 complétés)

Le montant du marché calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutés (TVA) et du rabais éventuellement consenti par l’entrepreneur.

Article 13 : Lieu et mode de paiement

13.1 :
En contrepartie des paiements par le Maître d’Ouvrage à l’entrepreneur, dans les conditions indiquées dans le marché, l’entrepreneur s’engage par les présentes à exécuter le marché conformément aux dispositions du marché.

13.2. Le Maître d’Ouvrage et  également Autorité Contractante se libérera des sommes dues de la manière suivante :

Les règlements sont effectués en francs CFA, soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par décomptes liquidés par le Chef service du marché et payés par le Receveur de……………...
Article 14 : Variation des prix (CCAG Article 20)

14.1 :
Les prix sont fermes

a. Les acomptes payés à l’entrepreneur au titre des avances ne sont pas révisables

b. La révision est « gelée à l’expiration du délai contractuel, sauf en cas de baisse des prix.

14.2 :
Modalités d’actualisation des prix 

Il n’est pas prévu d’actualisation des prix dans le cadre de l’exécution de ce marché.

Article 15 : Formules de révision des prix (CCAG Article 21)

Les prix du présent marché sont fermes donc non révisables.

Article 16 : Formules d’actualisation des prix (CCAG Article 21)

Les prix du présent marché ne sont pas actualisables.

Article 17 : Travaux en régie (CCAG Article 24 complété)

17.1 :
Le pourcentage des travaux en régie est de deux pour cent (2%) du montant du marché et de ses avenants, le cas échéant.

17.2 :
Dans le cas où l’entrepreneur serait invité à exécuter des travaux en régie, les dépenses exposées et dûment justifiées lui seront remboursées dans les conditions suivantes :

· Les quantités prises en compte seront les heures de mise à disposition ou les quantités de matériaux et matières mises en œuvre ayant fait l’objet d’attachements correspondants ;

· Les traitements et salaires effectivement payés à la main d’œuvre locale seront majorés pour tenir compte des charges sociales de quarante pour cent (40%) ;

· Les heures d’engin seront décomptées au taux figurant dans les sous-détails de prix ;

· Les matériaux et matières seront remboursées au prix de revient dûment justifié au lieu d’emploi majoré de dix pour cent (10%) pour pertes, magasinage et manutention ;

· Le montant des prestations ainsi calculé, y compris les heures d’engins, sera majoré de vingt pour cent (20%) pour tenir compte des frais généraux, bénéfices et aléas propres à l’entrepreneur.

Article 18 : Valorisation des travaux (CCAG Article 23)

Le présent marché est à prix unitaires et forfaitaires.

Article 19 : Valorisation des approvisionnements (CCAG Article 24 complété)

Il n’est pas prévu de règlement des approvisionnements.

Article 20 : Avance de démarrage (CCAG Article 28)

Sans objet.

Article 21 : Règlement des travaux (cf. art. 26, 27 et 30 CCAG complétés)

21.1 :
Constatation des travaux exécutés 

Avant le 30 de chaque mois, l’entrepreneur et l’Ingénieur établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

21.2 :
Décompte mensuel 

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, l’entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires au Préfet du Département de Dja et Lobo, Autorité Contractante  et à l’Ingénieur du marché, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé à l’entrepreneur. Le décompte du montant des taxes fera l’objet d’une écriture d’ordre entre les budgets du Maître d’Ouvrage et du Ministère en charge des Finances.

Le montant HTVA de l’acompte à payer à l’entrepreneur sera mandaté comme suit :

1. Pour le régime fiscal réel

· 98,9% versé directement au compte de l’entrepreneur ;

· 1,1 % versé au trésor public au titre de l’IR par l’entrepreneur.

· 5,5% versé au trésor public au titre de l’IR  Pour le régime fiscal simplifié

L’Ingénieur du marché disposera d’un délai de sept (07) jours pour transmettre au Préfet du Département de Dja et Lobo, Autorité Contractante et au Chef de service du marché les décomptes qu’il a approuvés. 

Le Préfet du Département de Dja et Lobo, Autorité Contractante et le  Chef de Service du marché  disposent  d’un délai de 21 jours maxi pour procéder à la signature des décomptes et leur transmission au comptable chargé du paiement.

21.3 :
Décompte d’avance de démarrage (sans objet)

Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état de somme due conformément à l’article 88 du Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

Article 23 : Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété)

23.1 :
Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

a) Un deux millième (1/2000e) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché ;

b) Un millième (1/1000e) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

23.2 :
Le montant cumulé des pénalités est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base.

Article 24 : Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33)

En cas de groupement d’entreprises, le règlement sera effectué au mandataire.

Article 25 : Décompte final (CCAG Article 34)

25.1 :
Après achèvement des travaux, dans un délai maximum de sept (7) jours, après la date de réception provisoire, l’entrepreneur établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

          Les décomptes définitifs sont contradictoirement signés par l’Entrepreneur, le maitre d’œuvre (le cas échéant), l’Ingénieur du marché, le Chef service du marché, le MINMAP et le Maitre d’ouvrage.
25.2 :
le Préfet du Département de Dja et Lobo, Autorité Contractante et L’Ingénieur du marché  disposent  d’un délai de quinze (15) jours pour notifier le projet rectifié et accepté à l’entrepreneur.

25.3 :
L’entrepreneur dispose d’un délai de quinze (15) jours pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.

Article 26 : Décompte général et définitif (CCAG Article 35)

26.1 :
A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, l’Ingénieur dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par l’entrepreneur et le Chef de service du marché et le DD/MINMAP/DL

Ce décompte comprend :

· Le décompte final

· Le solde

· La récapitulation des acomptes mensuels

La signature du décompte général et définitif sans réserves par l’entrepreneur, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

Article 27 : Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36)

Le décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des marchés publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

· Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés.

· Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts.

· Des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché :

· Des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ;

· Des droits et taxes communaux ;

· Des droits et taxes relatifs au prélèvement des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 28 : Timbres et enregistrement des contrats (CCAG Article 37)

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformément à la réglementation en vigueur.

Après enregistrement dans les délais règlementaires (au plus trente (30) jours après notification du marché), Six (06) exemplaires originaux enregistrés du marché devront être retournés à la Commission Départementale de Passation des Marchés de Dja et Lobo pour diffusion.

Chapitre III : Exécution des travaux

Article 29 : Délais d’exécution du contrat (CCAG Article 38)

29.1 :
Le délai d’exécution des travaux objet de la présente lettre commande est de : quatre (04) mois.

29.2 :
Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Article 30 : Rôles et responsabilités de l’entrepreneur (CCAG Article 40)

Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué au Préfet du Département de Dja et Lobo, Autorité Contractante  et à l’Ingénieur  du Marché en trois (03) exemplaires à chaque début de mois.

Article 31 : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par l’Ingénieur.

Article 32 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)

Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent marché :

· Assurance des risques causés à des tiers par son personnel salarié en activité au travail, par le matériel qu’il utilise, du fait des travaux ;

· Assurance « Tous risques chantier »

· Assurance couvrant la responsabilité décennale.

Article 33 : Consistance des travaux (CCAG Article 46)

La consistance des travaux est présentée au point 1.1 du RPAO
Article 34 : Pièces à fournir par l’entrepreneur (CCAG Article 49 complété)

34.1 :
Programme des travaux, Plan d’Assurance qualité

a) Dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur soumettra en cinq (05) exemplaires, pour approbation de l’Ingénieur, le programme d’exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son plan de gestion environnemental.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit à quinze jours à partir de leur réception avec :

· Soit la mention d’approbation «  BON POUR EXECUTION »

· Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs du rejet.

L’entrepreneur disposera alors de huit (08) jours pour présenter un nouveau programme au Préfet du Département de Dja et Lobo, Autorité Contractante et L’Ingénieur disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.

L’approbation donnée par le Préfet du Département de Dja et Lobo, Autorité Contractante  et l’Ingénieur n’atténuera en rien la responsabilité de l’entrepreneur. Cependant, les travaux exécutés avant l’approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

b) Le plan de Gestion Environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des liquides, des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites des travaux et d’installation.

c) L’entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer.

d) L’agrément donné par le Préfet du Département de Dja et Lobo, Autorité Contractante et l’Ingénieur ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses du marché.

34.2 :
Projet d’exécution

a) Le dossier d’exécution (calcul et dessins) nécessaire à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devra être soumis au visa de l’Ingénieur sept (07) jours au moins avant la date prévue pour le début de la réalisation de la partie d’ouvrage correspondante.

b) L’Ingénieur disposera d’un délai de sept (7) jours pour les examiner et faire connaître ses observations. L’entrepreneur disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

Article 35 : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)

Le panneau de chantier placé à l’entrée du chantier, devra être mis en place dans un délai maximum de quinze (15) jours après la notification de l’ordre service de commencer les travaux. Il sera conforme au modèle fourni et portera les indications suivantes :

· Maître d’Ouvrage,

· Autorité contractante

· Chef de service du Marché

· Ingénieur du Marché

· Source de financement,

· Objet des travaux,

· Entreprise,

· Délai d’exécution des travaux.

Article 36 : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)

L’Ingénieur notifiera dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

Article 37 : Sous-traitance (CCAG Article 54)

La part des travaux à sous-traiter est de vingt pour cent (20%) du marché de base et de ses avenants.

Article 38 : Laboratoire de chantier et essais (CCAG Article 55)

38.1 :
En cas de nécessité, les essais bactériologiques seront réalisés par l’entrepreneur dans un laboratoire agréé par le MINSANTE et le MINEE.

38.2 :
L’Ingénieur dispose d’un délai de sept (7) jours pour agréer le personnel et le laboratoire de l’entrepreneur, dès réception de la demande.

Article 39 : Journal de chantier (CCAG Article 56 complété)

39.1 :
Le journal de chantier sera signé contradictoirement par l’Ingénieur du marché et le représentant de l’entrepreneur systématiquement lors des réunions de chantier et à chaque visite de chantier.

39.2 :
C’est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visée. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

Article 40 : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)

Toute utilisation d’explosif fera l’objet de l’approbation du Préfet du Département de Dja et Lobo, Autorité Contractante et l’Ingénieur du Marché. L’entrepreneur prendra alors sous sa responsabilité, toutes les précautions nécessaires pour que l’emploi des explosifs ne présente aucun danger pour le personnel et pour les tiers, et ne cause aucun dommage aux propriétés et ouvrages voisins ainsi qu’aux ouvrages faisant l’objet du marché.

Chapitre IV : De la réception

Article 41 : Réception des travaux (CCAG Article 67)

Avant la réception provisoire des travaux, l’entrepreneur demande par écrit à l’Ingénieur du marché, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception avec copie au Chef de Service du Marché et au Maitre d’ouvrage. C’est à l’issue de cette réception technique, le cas échéant que l’entrepreneur demande par écrit une réception provisoire des travaux au Maitre d’ouvrage, avec copie au chef service du marché et à l’ingénieur du marché.

41.1 :
Epreuves comprises dans les opérations préalables à la réception :

L’entrepreneur prendre toutes les dispositions pour permettre à l’Ingénieur de vérifier que les installations hydrauliques sont fonctionnelles ;

41.2 :
Constatations à effectuer :

a) la constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au marché ;

b) la constatation du repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux ;

c) les constatations relatives à l’achèvement des travaux ; 

d) les constatations des quantités des travaux effectivement réalisés.

Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur-le-champ par l’Ingénieur et signé contradictoirement par lui et l’entrepreneur.

Au terme de cette visite technique préalable à la réception, l’Ingénieur spécifie éventuellement les réserves à lever et les travaux correspondants à effectuer avant la date de la réception provisoire retenue par le Préfet du Département du Dja et Lobo, autorité contractante.

41.3 :
Composition de la Commission de réception :

1) Le Maitre d’ouvrage ou son représentant: …………………………Président

2) Le chef service du marché…………………………...............Membre

3) L’Ingénieur du Marché : …………………………………..………… Rapporteur

4) L’Entrepreneur …………………………………………………………….Membre

5) Le comptable matières compétent……………………… ……………Membre

6) Le MINMAP DL ou son représentant ……………   ……………...Observateur

L’entrepreneur est convoqué à la réception par courrier au moins cinq (05) jours avant la date de la réception. Il est tenu d’assister (ou de s’y faire représenter).

Il assiste à la réception en qualité d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission après visite le chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s’il y a lieu.

La visite de réception provisoire fera l’objet du procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission.

Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux.

41.4 :
Réceptions techniques intermédiaires :

Certains corps d’état ou parties d’ouvrage feront l’objet d’une réception technique pendant l’exécution du marché avant le début des phases suivantes. Ces réceptions seront sanctionnées par un procès-verbal de réception technique signé contradictoirement par l’Ingénieur et l’entrepreneur ou son représentant. Ces procès-verbaux seront obligatoirement joints à la demande de la visite technique préalable à la réception provisoire.

Les parties d’ouvrage concernées par les réceptions techniques intermédiaires dans le cadre du présent marché sont les suivantes :

	· Les travaux des fouilles
· Les maçonneries
· Les travaux de charpente

· Travaux de revêtement

· Les travaux de pose de tôle


41.5 :
Période de garantie des réceptions techniques intermédiaires

La période de garantie ne commence pas à la date de ces réceptions techniques intermédiaires.

Article 42 : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)

Dans les trente (30) jours suivant la date du procès-verbal provisoire et avant le paiement du dernier acompte, l’entrepreneur remettra à l’Ingénieur les plans conformes à l’exécution définitive des ouvrages en trois exemplaires, dont un  reproductible.

Article 43 : Délai de garantie (CCAG Article 70)

Il est fixé à un  (01)  an.
Article 44 : Réception définitive (CCAG Article 72)

44.1. la réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de un an à compter de l’expiration du délai de garantie.

44.2. La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire.

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 45 : Résiliation du marché (CCAG Articles 74, 75, et 76)

Le marché peut être résilié comme prévu à la section III Titre IV du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics  et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75, et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas de :

· Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

· Retard dans l’exécution des travaux entraînant des pénalités de plus dix pour cent (10%) du montant des travaux ;

· Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

· Défaillance de l’entrepreneur ;

· Non-paiement persistant des prestatio
Article 46 : Cas de force majeure (CCAG Article 75)

Dans le cas où l’entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

· Pluie :
200 millimètres en 24 heures ;

· Vent :
40 mètres par seconde ;

· Crue :
la crue de fréquence décennale.

Article 47 : Différends et litiges (CCAG Article 79)

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente.

Article 48 : Edition et diffusion du présent marché

Quinze (15) exemplaires du présent marché seront édités à la charge de l’Autorité Contractante  et fourni à l’entrepreneur pour enregistrement. 

Article 49 et dernier : Entrée en vigueur du marché

La présente lettre commande ne deviendra définitif qu’après sa signature par le Préfet du Département de Dja et Lobo, Autorité Contractante. Il entrera en vigueur dès sa notification à l’Entrepreneur par ce dernier.




	TITRE 6 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) 

ET PLAN


SOMMAIRE

CHAPITRE I
: 

GÉNÉRALITÉS

CHAPITRE II
 : 
TRAVAUX PRELIMINAIRES

CHAPITRE III
 : 
FONDATIONS ET BETONS

CHAPITRE IV
: 

MAÇONNERIE

CHAPITRE V
 : 
ENDUIT - CHAPE

CHAPITRE VI
 : 
REVETEMENT

CHAPITRE VII
 : 
CHARPENTE – COUVERTURE - PLAFONNAGE

CHAPITRE VIII
: 

MENUISERIE BOIS

CHAPITRE IX
 : 
PEINTURE 

CHAPITRE X          : 
ELECTRICITE 

CHAPITRE XI
: 
PLOMBERIE SANITAIRE
CHAPITRE XII 
 : 
TERRASSEMENT ET IMPLANTATIONS

CHAPITRE XIII 
 : 
ASSAINISSEMENT – VRD
CHAPITRE I :
  GÉNÉRALITÉS

11.1 PRÉAMBULE

Le présente spécification technique est relative aux travaux d’assainissement en vue de la construction d’un (02) bloc latrine à six (06) cabines à la Perception de Meyomessi, Arrondissement de Meyomessi. 

DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.2.1. Fosses septiques

1.22.2. Toilettes publiques  

1.2.2.1. Localisation  

Elles seront réalisées à la Perception de Meyomessi.
1.2.2.2. Description  

1.3. Bloc de latrines  à 06 cabines  

1.3 .1. Localisation  

Elles seront réalisées à la Perception de Meyomessi
1.3.2. Description  

Le bloc de latrines à 06 cabines comprend :  

une superstructure à 06 cabines

une fosse à 02 compartiments égaux avec parois maçonnées
Quatre lave-main sur le pignon de la superstructure, alimentés par un branchement d’eau,

Deux tuyaux de ventilation de la fosse par compartiment

Six trônes alimentés par un branchement d’eau 
1.3.3. Superstructure 

1.3.3.1 la forme

De forme rectangulaire, ayant 6 cabines  de section égales

1.3.3.2 l’éclairage 

Une grille de ventilation et d’aération de 30x70cm munie d’une moustiquaire ou autre accessoire équivalent, surmontera la porte. Chaque cabine sera équipée d’une porte en bois de 0,70x2,00m.

1.3.3 Installations internes

Dans chaque cabine, on installera 

· Un trône de défécation alimenté par un branchement d’eau, un porte linge, un porte papier hygiénique, un porte savon, un miroir.
1.3.3.4 Murs et cloisons  

· Maçonnerie en élévation 

Les murs de la superstructure seront en agglos creux de 12x20x40 dosé 250kg/m3.

· Enduits 

Les murs seront enduits sur les surfaces intérieures et extérieures au mortier dosé à 350kg/m3.

· Poteaux – chaînage – linteaux

Ils seront réalisés en BA dosé à 350kg/m3. Les aciers d’usage seront les HA Ø 8 pour les longitudinaux et Ø6 pour les transversaux. 

41.1.1.1 Charpente – couverture – plafonnage 

La charpente sera faite de chevrons de 6x6 cm. Supportant les pannes en lattes de 8.

Les pannes en lattes de 8 seront posées sur les chevrons. 

La couverture en tôles BAC Alu 6/10e .

Le plafond sera fait de contre-plaqué rouge qui sera posé sur un solivage en bois. 

Le solivage du support du plafond et la charpente seront en bois jaune.

1.2.2.3.7 Revêtement 

· Sol 

Le sol de chaque cabine sera revêtu d’une chape lissée carrelage grès-cérame de 2x2cm. Il sera également prévu dans chaque pièce, des plinthes de 15cm.

· Les Murs intérieurs et extérieurs 

Les murs intérieurs et extérieurs des toilettes seront peints avec une peinture à eau exécutée en 2 couches. Toutes les menuiseries bois seront peintes en une peinture à huile.
CHAPITRE  II : TRAVAUX PRELIMINAIRES 
Article 2.1 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'implantation des ouvrages sera assurée par l'Entrepreneur et approuvée par le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Energie du Dja et Lobo avant tout commencement des travaux.

Les erreurs de cotes d'altitude que les opérations d'implantation pourraient déceler doivent être immédiatement signalées au Maître d'Ouvrage en vue d'apporter les modifications nécessaires au bon déroulement du chantier.

Article 2.2 - MODIFICATION EN COURS DE TRAVAUX

L'entrepreneur est réputé avoir les connaissances suffisantes sur les conditions et contexte de réalisation des ouvrages et les suggestions d'exécution des travaux. Toutefois, au cas où des modifications de la nature des terrassements s'avéreraient nécessaires en cours de travaux, soit par la nature du terrain rencontré, soit par la présence d'obstacles, tels que canalisations, vestiges, etc...., Le Maître de l'Ouvrage définira les incidences sur le calendrier d'exécution et le règlement des dépenses résultant de ces modifications. L'Entrepreneur ne pourra poursuivre les travaux qu'avec l'accord du Maître de l'Ouvrage.

Article 2.3 -FOUILLES EN PUITS 

Elles sont prévues pour les fondations des semelles isolées ainsi que les boites de branchements, regards, etc.... 

Une garde suffisante sera réalisée autour des ouvrages B.A. pour permettre le coffrage des joues des semelles ou des voiles.

Article 2.4- FOUILLES EN RIGOLES


Elles sont prévues pour l'exécution des fondations des semelles filantes ainsi que les longrines, chaînages. 

Article 2.5- REMBLAI


Il s'agit de remblaiement autour des fondations pour mise à niveau du sol sous dallage et du terrain.

CHAPITRE   III
: 
LES FONDATIONS ET BETONS

Toutes les fondations des ouvrages seront en agglos creux de 15x20x40 bourrés au mortier dosé à 250Kg/m3

Article 3.1-
MATERIAUX CONSTITUANT LES BETONS

A.3.1.1
-
Agrégats

Tous les agrégats sur chantier seront stockés dans des compartiments conçus à cet effet.

Les seuls agrégats autorisés sur le chantier sont les suivants :

-
Graviers  0/5 concassés

-
Gravillons  5/15 concassés

-
Gravillons  15/25 concassés

-
Sable naturel ou de concassage  0/5 (proportion d'éléments retenus sur le tamis de 5 mm doit être inférieur à 10%)

A.3.1.2
-
sables

Les sables devront être fins, graveleux et crissants sous la main ne s'y attachant pas. Ils seront débarrassés de toute partie terreuse ou calcaire de déchets divers, débris et bois.

Ils seront au besoin passés à la claire ou au crible et lavés. Les sables viendront des carrières agréées ou provenant de rivière. Ils ne devront pas contenir en poids plus de 5% de grains passant au tamis à 900 mailles centimètres carré et ne devant pas renfermer des fines dont les plus grandes dimensions dépasseraient les limites ci-après :


*
Pour mortier
0/2 mm


*
Pour béton armé
0/5 mm


*
Pour béton non armé
0/5 mm


Propreté : Les sables doivent avoir un équivalent de sable (ES) supérieur à 75.

A.3.1.3
-
Ciments

Le ciment sera du ciment portland artificiel CPA 45.

Les ciments employés seront des ciments portland artificiels 215.325 Norme P.15.302 et suivantes. Ils seront livrés sur le chantier en sacs papier six épaisseurs. Tout ciment humide ou ayant été altéré par l'humidité sera rejeté et enlevé immédiatement du chantier.

A.3.1.4
-
Aciers 

Les aciers utilisés sur les chantiers seront des TOR Fe E 40 A pour les armatures longitudinales et transversales.

Article 3.2-
LES BETONS

A.3.2.1
-
Fabrication et mise en œuvre des bétons

Quel que soit le procédé de fabrication retenu, les produits obtenus doivent être homogènes et présenter des granulats parfaitement enrobés de liant. La durée de malaxage devant être suffisante pour obtenir le résultat voulu : dès que ce résultat est obtenu, le malaxage ne doit pas être prolongé.

L'Entrepreneur ne devra en aucun cas, réaliser un béton liquide étant donné la diminution de résistance entraînée par l'excédent d'eau. La mise en œuvre du béton sec sera facilitée par l'emploi obligatoire de pervibrateur.

Les bétons seront mis en œuvre au fur et à mesure de leur confection. L'Entreprise prendra toutes dispositions pour assurer un calage et une fixation correcte des aciers afin d'éviter leur déplacement pendant le coulage. De même, elle ajoutera toutes barres de montages et ligatures nécessaires au maintien correct des ouvrages (fourreaux, tubes, canalisations, boites, taquets, pre-cadres, etc...) posés par elle-même ou d'autres corps d'état dans les coffrages.

Le décoffrage des ouvrages sera effectué lorsque le béton aura acquis une résistance suffisante 

A.3.2.2
-
Coffrages

Tous les ouvrages en béton seront exécutés en coffrage ordinaire sauf instructions contraires émanant du Maître d'Ouvrage  et sauf indications contraires sur les plans. Les coffrages ordinaires sont constitués de sciages simplement juxtaposés, ces derniers devront être de même niveau et convenablement jointifs. L'écartement maximal toléré dans les joints est de 2 millimètres. Le dénivelé maximal toléré normalement au plan d'un parement entre deux sciages juxtaposés sera de trois millimètres.

A.3.2.2.1
-  Soins avant bétonnage

Les coffrages ne devront pas être tachés par des produits hydrocarbonés, tels que graisse, cambouis, etc....Les taches seront soigneusement enlevées si besoin en est. Les coffrages en bois courant seront abondamment arrosés avant mise en œuvre du béton.

A.3.2.2.2
-  Sécurité du personnel et des tiers

Les coffrages et éléments de charpente qui après emploi, porteraient des clous ou pointes ou saillies seront immédiatement dégarnis de leurs pointes s'ils sont destinés à être réemployés.

Dans le cas contraire, ils seront immédiatement brûlés ou stockés à l'écart du chantier, dans un emplacement non accessible au public.

A.3.2.3

-
BETON DE PROPRETE

Sous les semelles-longrines sera coulé un béton de propreté dosé à 150 kg de ciment, CPA 45, avec épaisseur moyenne de 10 cm.

A.3.2.4
 - BETON ARME 

Les fondations, chainages, linteaux et dalles de couvertures seront exécutées en béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment CPA 45. Pour  l'utilisation d'un adjuvant, l’entreprise devra donner les caractéristiques de l'adjuvant et la notice d'emploi du fabricant. Seuls des  adjuvants bénéficiant d'un avis technique pourront être employés. L'enrobage des aciers sera de 2,5 cm.

CHAPITRE IV : MAÇONNERIE

Toutes les maçonneries entrant dans la composition des ouvrages  devront répondre aux spécifications ci-après :

Article 4.1 -
NATURE DES MACONNERIES (Agglomérés pleins et creux) 

Ils seront fabriqués à la presse en béton de ciment dosé à 250 kg/m3 de sable. Ils doivent correspondre aux conditions prescrites par les Normes. 

Les faces seront plus ou moins rugueuses pour assurer l'adhérence des enduits.

Dimensions utilisées : 0,20 x 0,40 en épaisseur 0,10, 0,12 et 0,15 m. pour les murs intérieurs, les murs extérieurs, les parois et cloison des fosses.

Article 4.2
-
MODE DE MISE EN OEUVRE

Le mortier de pose sera mis en œuvre conformément aux règles. Les éléments de maçonnerie seront montés à joints verticaux décalés. Les joints dans les deux sens (vertical et horizontal) doivent  être réguliers et pleins sur toute la surface de pose. L'épaisseur de joint doit être comprise entre 1 et 1,5 cm.

Les jonctions d'angle seront réalisées par raidisseurs B.A. de façon à assurer la continuité des murs.
Les jonctions maçonnerie-béton seront réalisées de façon à ne pas favoriser l'apparition de fissure de désolidarisation.

Article 4.3 - SCELLEMENTS

Les scellements de tous les ouvrages sont à la charge de l'Entrepreneur.

Les scellements devront avoir une profondeur déterminée en fonction des efforts qu'ils auront à supporter, compte tenu toutefois de l'épaisseur de l'ouvrage dans lequel doit se faire le scellement.

Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin, les cales en bois dans les scellements sont interdites. Le ciment employé devra correspondre ou être compatible avec celui utilisé pour l'ouvrage en question.

Les scellements devront toujours être arasés de 2 cm environ en retrait du nu fini des murs, afin de réserver l'épaisseur pour le raccord ou le revêtement (sols et murs).

CHAPITRE V :  ENDUITS - CHAPES 

Article 5.1
-
ENDUITS

Les enduits extérieurs ou intérieurs sur maçonneries de parpaing ou sur bétons seront réalisés au mortier de ciment mélangé de sable 0/5, parties fines dans la limite de 10 %.

Le mortier sera enrichi d’un adjuvant d’étanchéité pour les parois des fosses. 

Tous les enduits seront exécutés en 2 couches  et auront une épaisseur moyenne de 15 mm pour les enduits intérieurs et de 20 à 25 mm pour les enduits extérieurs.

-   1ère couche d'accrochage dosé à 350 kg de ciment

-   2ème couche de finition dosée à 300 kg de ciment pour les enduits intérieurs et 350 kg de ciment pour les enduits extérieurs.

Article 5.2
-
CHAPES

Après nettoyage, la surface doit être rendue rugueuse par des moyens manuels ou mécaniques.

Après ce traitement, la surface doit être à nouveau nettoyée soigneusement notamment pour enlever la poussière dégagée par le traitement.

Elle doit être ensuite humidifiée. Le dosage sera de :

- 250 kg de ciment par mètre cube de mortier pour chape sous grés

- 300 kg de ciment par mètre cube de mortier pour les salles d'eau

- 350 kg de ciment par mètre cube de mortier pour chape lissée ou bouchardée

L'épaisseur est de 2,5 cm à 4 cm suivant les cas.

CHAPITRE VI : REVETEMENTS 

Le carrelage sera réalisé.
Article 6.1 -
GRES CERAME

-
Les carreaux de grès cérame doivent satisfaire aux prescriptions de la norme NF.P.61.311

-
Dimensions: 
Grès cérame 5 x 5

-
Coloris au choix du Maître d'Ouvrage et de l’Ingénieur

Article 6.2 - PLINTHE DROITE EN GRES

-
Matériaux répondant aux prescriptions stipulées 

-
Dimensions: Plinthe de 5 x 10,

-
Coloris au choix du Maître d'Ouvrage et de l’Ingénieur.

Article 6.3
-
FAÏENCE

-
Matériaux conforme à la norme NF.P. 61.331 et 332

-
Dimensions 10 x 10 

-
Coloris au choix du Maître de l'Ouvrage et de l’Ingénieur

Article 6.4
-
MISE EN OEUVRE

Le mortier de pose sera conforme aux prescriptions du DTU 52-1

Un parfait nettoyage du carrelage doit être fait après la pose au moment du coulage des joints.
Pendant les 2 à 3 jours suivant la pose, les carrelages seront protégés, locaux clos.

Les surfaces exécutées sonnant creux seront enlevées et remplacées.

L'exécution des joints sera en coulis de ciment, ciment blanc ou teinté en fonction de la couleur du revêtement.

La pose sera à joints serrés, mais non jointif (1 à 2 mm)

CHAPITRE VII : CHARPENTE – COUVERTURE – PLAFONNAGE

Article 7.1.- CHARPENTE

La charpente sera faite de chevrons de 6x6 cm. Supportant les pannes en lattes de 8

Les pannes en lattes de 8 seront posées sur les chevrons. 

Article 7.2.- COUVERTURE 

La couverture  de tous les  bâtiments est réalisée en tôle aluminium ondulée 6/10è.

L'Entrepreneur devra présenter au Maître d'Ouvrage pour approbation un échantillon de la couverture ceci avant le début de la livraison.

Article 7.3.- PLAFONNAGE

Le plafond sera fait de contre-plaqué rouge qui sera posé sur un solivage en bois. 

Le solivage du support du plafond et la charpente seront en bois jaune.

CHAPITRE VIII  : MENUISERIE BOIS

Article 8.1 - PRESERVATION DES BOIS

Tous les bois entrant dans la fabrication des ouvrages du présent chapitre doivent être traités aux fongicides et insecticides (capricorne des maisons, vrillettes, lyctus, termites, champignons, etc....)

Le traitement doit être effectué à l'usine de fabrication des menuiseries, après usinage, pour que toutes les faces soient  imprégnées, qu'elles soient apparentes ou cachées après mise en œuvre.

Les produits de préservation doivent obligatoirement être choisis dans la liste des produits de préservation des bois dans la construction, chapitre V, Classe B, du fascicule " Produits de préservation des bois, marque de qualité CTB F. Liste des produits homologués et guide de l'utilisateur ". 

Article 8.2- FIXATION DES OUVRAGES DANS LES MAÇONNERIES

L'entrepreneur assurera la pose de cadres et aura à sa charge la fourniture des pattes à scellement servant à leur fixation.

Article 8.3.- SERRURES

L'ensemble des serrures et accessoires pour la menuiserie bois sera fourni par l’entreprise après approbation des modèles par la cellule d’exécution. Elle sera responsable de toute perte ou dégradation qui seraient produites sur ces serrures ou clés jusqu'à la réception des ouvrages de menuiseries par le maître de l'ouvrage. Les portes seront équipées de serrures à larder à bec de cane et à condamnation, en acier inoxydable mat.

Article 8.4. – PORTES  EN BOIS

A.8.4.1. - Les cadres comporteront :

- rainure à briques et clous à bateau

- écharpe d'équerrage en contreplaqué

- traverse d'écartement en pied

- protection des arêtes

- dépose de ces éléments au moment de la pose des cadres

A.8.4.2. - Les panneaux seront :

-
en bois rouge de 1ère qualité destiné à être peint

A.8.4.3. Paumelles

Chaque vantail de porte sera équipé de 3 paumelles de :

- 110 mm pour les portes jusqu'à 0,70 m de largeur

- 140 mm cas général

Ces paumelles seront en acier bleu à bague laiton, lames à bouts carrés, livrées avec antirouille.

CHAPITRE IX : PEINTURE 

Les travaux comprennent :

- Les travaux de peinture sur les enduits extérieurs

- Les travaux de peinture sur les enduits intérieurs

- Les travaux de peinture sur les faux plafonds

- Les travaux de peinture sur les menuiseries bois intérieures

Article 9.1. -PEINTURE

PEINTURE ACRYLIQUE

Il s'agit d'un enduit à base de résine acrylique en dispersion. Il sera dilué à l'eau (300%) et utilisé pour la réparation des fonds. Elle sera appliquée sur les murs et le plafond

PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE

Peinture mat glycérophtalique appliquée avec diluant au pistolet. Elle sera appliquée sur les menuiseries.

PEINTURE VINYLIQUE

Peinture à base copolymères acryliques et vinyliques en dispersion aqueuse peut être diluée à l'eau pour la première couche (10 à 20 %). Elle sera appliquée sur les murs.

CHAPITRE X : ELECTRICITE 

Article10.1- CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent, l’ensemble de la fourniture et la pose dans les toilettes publiques de:

Tous les appareillages électriques, 

Toutes les gaines, fils et câbles...

Tout le matériel d’éclairage, 

Les boîtes de répartition.

Les sections minimales seront de 1,5 mm2.

Article10.2- QUALITE DU MATERIEL

Tous les appareillages électriques seront de type tropicalisé. Les interrupteurs seront du type “ normalisé ” calibré à 10 A. 

Article10.3- ECLAIRAGE

L’éclairage des locaux est assuré par point lumineux sur commande locale interrupteur simple allumage.

CHAPITRE XI : PLOMBERIE SANITAIRE

Les travaux comprennent :

59 L’installation du réseau d’alimentation en eau potable à l’intérieur des toilettes et la pose d’un branchement d’eau 

60 L’installation du réseau d’évacuation des eaux usées et eaux vannes vers la fosse septique et le puisard

61 L’installation du réseau d’évacuation des eaux de lavage des mains sur les latrines, La fourniture, la pose et le raccordement des appareils sanitaires - robinetterie et accessoires.

Article11.1.
RESEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Il comprend la pose d'un branchement à partir de l’adduction d’eau de la Perception dans chaque bloc de latrines. Les tuyaux d'usage seront en PVC pression rigide, y compris, les accessoires de raccordement.  .

Article11.2.
- RESEAU D’EVACUATION EU / EV

Tuyauterie PVC série pression posée entre les appareils et les regards en attente du V.R.D. La mise en œuvre doit respecter l’esprit de la conception des plans qui vise à garantir la plus grande facilité d’intervention pour la maintenance.

a) DIAMETRE  40

b) DIAMETRE  63

c) DIAMETRE 100

d) DIAMETRE 110

Y compris coudes, réduction, tés, bouchons et autres accessoires ainsi que l’exécution des tranchées et la protection des conduites selon les normes techniques. Il s’agit des tuyaux de

Article11. 3- APPAREILS SANITAIRES ET ROBINETTERIE

Il sera installé dans les toilettes publiques
A.11.3.1-
Lavabo

a) Petit Lavabo en porcelaine complet 

b) Couleur blanche

c) Vidage chrome

d) Fixation sur console sans cache siphon

A.11.3.2- WC à l’Anglaise

13 Cuvette porcelaine 

14 Couleur blanche

15 Chasse par robinet PRESTO ECLAIR ou équivalent
16 Abattant simple plastique

A.11.3.1.3- WC à la TURC

17 Cuvette porcelaine 

18 Couleur blanche

19 Chasse haute

A.11.3.1.4- Porte-papier hygiénique

20 Pour papier hygiénique 

21 Matériel de fixation

A.11.3.1.5- Porte vêtements 

a) Matériel de fixation

A.11.3.1.6- Porte savon

Il sera installé sur le pignon de chaque bloc de latrines dans les écoles un lave-main avec 2 robinets pour les blocs à 4 cabines et 1 robinet pour les blocs à 2 cabines.

CHAPITRE XII : - TERRASSEMENTS ET IMPLANTATION

Article 12.1 - DEBROUSSAILLEMENT 

Travaux de débroussaillage en zones de terrain à remodeler

Enlèvement des arbustes, haies, etc… et transport à la décharge.

Article 12.2- DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE

Décapage de la terre végétale, jusqu’à la bonne profondeur, stockage des matériaux en tas pour leur réutilisation ultérieure, les quantités non réutilisées seront à évacuer après les remblais.

Article 12. 3- IMPLANTATION

Implantation des ouvrages, travaux de piquetage pour l’assainissement, eau potable, et surfaces revêtues etc…

CHAPITRE XIII : - ASSAINISSEMENT - V.R.D.

Article 13.1  RESEAU D’EVACUATION EAUX USEES / EAUX VANNES

A.13.1.1 Généralités

Exécution des tranchées et pose de canalisations pour évacuation des eaux usées des sanitaires, et des eaux vannes, implantation et dimensions selon plans. Stockage des déblais pour réutilisation. Les déblais non réutilisés seront à enlever et le terrain à niveler. Profondeur des tranchées et largeur selon plans. Il sera mis en place un traitement séparé des eaux usées et des eaux vannes. Les eaux vannes transiteront par une fosse septique. L’effluent épuré traversera ensuite une conduite pour échouer dans un puisard.

A.13.1.2- Tranchées

Exécution de tranchées pour canalisation d’évacuation, implantation et dimensions selon plans. Stockage des déblais pour réutilisation, les déblais non réutilisés seront à enlever et le terrain à niveler selon les prescriptions. Après la pose des canalisations et du lit de sable, les tranchées seront soigneusement remblayées par couches de 20 cm compactées.

A.13.1.3 - Tuyauterie PVC évacuation eaux usées et eaux vannes

Toutes les installations devront être conformes aux normes de plomberie. Les canalisations seront en tube PVC rigide, série évacuation, de diamètre approprié, y compris toutes sujétions de pose, d’assemblage, de branchement, raccords etc... 

A.13.1.4- Regards de visite

Regards de visite d’ouverture libre exécutée conformément au plan y compris tous les travaux de terrassement :

2 Radier en béton dosé à 300 kg/ m3

3 Chape profilée en forme de rigole

4 Murs en parpaings pleins d’épaisseur 10 cm avec chaînage et feuillure

5 Enduit ciment intérieur et extérieur, 2 couches côté extérieur

6 Couverture en béton armé avec 2 poignées pour chaque dalle pour permettre l’inspection, y compris armatures.

Profondeur minimum des radiers de rigole au niveau supérieur du couvercle : 0,50 m.

Bac séparateur d’ouverture libre exécuté conformément aux plans y compris tous les travaux de terrassement.

Article.13.2- FOSSES SEPTIQUES ET PUISARDS 

A.13.2.1- Fosses septiques 

Les fosses septiques comprendront 2 compartiments A et B occupant respectivement 2/3 et 1/3 du volume théorique total. Le volume théorique total est fonction du nombre d’usager, du taux d’accumulation des boues (estimé en fonction de chaque région), et de la périodicité de vidange qui est fixée à 5 ans. La revanche de la fosse sera au minimum de 30 cm. 

Les tuyaux assurant le passage de l’effluent entre les compartiments A et B et entre B et le compartiment du filtre seront disposés à la même altitude (génératrice supérieure au niveau nominal)  et auront tous deux leur extrémité amont environ 30 cm plus bas. 

La liaison entre le compartiment filtre et le regard aval sera disposé en partie basse et permettra à la fois le passage de l’effluent vers l’aval et la remontée de l’air de ventilation vers l’amont.

Des orifices de circulation d’air seront ménagés en partie haute entre le compartiment du filtre, le compartiment B et le compartiment A. Le radier et la couverture des ouvrages seront en béton armé de 12 cm minimum d’épaisseur, béton dosé 350 kg/m3. 

Les parois seront en maçonnerie d’agglomérés de ciment pleins de 20 cm minimum d’épaisseur, compris chaînages verticaux et horizontaux en B.A., enduits au mortier de ciment hydrofuge et toutes sujétions pour l’étanchéité de l’ensemble. 

Tous les compartiments sont munis de tampons et de regard de visite hermétiques établis au niveau du sol, judicieusement disposés et conçus pour permettre le dégorgement des chutes et des tuyaux de communication, le nettoyage des dispositifs de répartition et de filtration, les opérations d’entretien et l’exécution des vidanges.

Le prix global s’applique à l’ensemble du dispositif décrit ci-dessus, y compris toutes sujétions de terrassement, blindage de fouille, remblais ou autres. 

A.13.1.2 Puisard

Les puits perdus destinés à recevoir les eaux provenant des latrines seront construits à l’identique, mais sans qu’il soit nécessaire d’assurer l’imperméabilité de la maçonnerie des parois verticales en tête de puits. Ils auront un diamètre de 180 cm. Ils seront creusés soit jusqu’à 8 mètres de profondeur maximum, soit jusqu’à  la rencontre d’un horizon rocheux infranchissable en terrassement manuel, soit jusqu’à 2 mètres au-dessus d’une nappe d’eau. 

Article 13.2.2 RESEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

L’alimentation en eau des ouvrages se fera à partir de l’adduction d’eau potable de la perception de Meyomessi.


	N°
	Désignations
	Unité
	Prix unitaires en chiffre
	Prix unitaires en lettre

	 
	LOT 100:TRAVAUX PREPARATOIRES
	 
	 
	 

	101
	Débroussaillage et nettoyage du site
	FF
	
	

	102
	Implantation
	FF
	
	

	     103
	Fouilles pour fondation
	M3
	
	

	201
	Nivellement de la plateforme
	m²
	
	

	202
	Fouilles en rigoles et en puits 
	m3
	
	

	203
	Remblais de terre
	m3
	
	

	 
	LOT 300: FONDATIONS
	 
	
	

	301
	Béton de propreté dosé à 150Kg/m3
	m3
	
	

	302
	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles, chaînages et poteaux
	m
	
	

	303
	Agglos de 15x20x40 bourrés fondation
	m2
	
	

	305
	Dalle
	m²
	
	

	 
	LOT 400: MACONNERIE-ELEVATION
	 
	
	 

	401
	Agglos de 12x20x40
	m²
	
	

	402
	Enduit au mortier de ciment dosé à 200kg/m3
	m²
	
	

	403
	Béton armé pour poteaux chainage et poutre
	m3
	
	

	404
	Carrelage sol intérieur (antidérapant), murs (h : 0,80m, faïence) 
	m²
	
	

	 
	LOT 500: CHARPENTE-COUVERTURE-PLAFONNAGE
	 
	
	 

	501
	Fermes en chevrons de6x6 cm
	m3
	
	

	502
	Pannes en lattes de 4x8cm
	m3
	
	

	503
	Rives en planches
	ml
	
	

	504
	Plafonnage en contre-plaqué à l’intérieur et tôle à l'extérieur + solivage
	m²
	
	

	505
	Couverture en tôles BAC alu 6/10e ou équivalent
	m2
	
	

	506
	Rives en tôle alu
	ml
	
	

	 
	LOT 700: MENUISERIE BOIS
	 
	
	

	701
	Portes pleine en bois de 70x210 cm
	U
	
	

	702
	Grilles d'aération et ventilation
	U
	
	

	 
	LOT 800: PLOMBERIE SANITAIRE ET BRANCHEMENT EAU
	 
	
	 

	801
	Lavabo intérieur
	U
	
	

	802
	Miroir 
	U
	
	

	803
	WC à l'Anglaise avec chasse basse
	U
	
	

	804
	Porte Savon
	U
	
	

	805
	Regard d'évacuation central
	U
	
	

	807
	Puisard (8m)
	U
	
	

	808
	Regard de lavage
	U
	
	

	809
	Accroche vêtement
	U
	
	

	811
	Réseau d'alimentation en eau (plomberie)
	FF
	
	

	813
	Réseau d'évacuation
	FF
	
	

	814
	Fosses septiques (3,5×2×2m)
	U
	
	

	815
	Porte papier hygiénique
	U
	
	

	 
	LOT 900: ELECTRICITE
	 
	
	

	901
	Câblage
	FF
	
	

	902
	Appareillage y compris toutes sujétions de pose d’ampoules LED
	FF
	
	

	 
	LOT 1000: PEINTURE
	 
	 
	 

	1001
	Peinture extérieur sur façades
	m²
	
	

	1002
	Peinture vinylique intérieurs sur mur
	m²
	
	

	1003
	Peinture sur menuiserie Bois et sous bassement
	m²
	
	

	 
	LOT 1100: VRD
	 
	
	

	1101
	caniveau revêtu
	ml
	
	

	1102
	Dallage des alentours du bâtiment
	m²
	
	















































































































	

	N°
	Désignations
	U
	QTE
	PU
	Prix Total 

	 
	LOT 100:TRAVAUX PREPARATOIRES
	 
	 
	 
	 

	101
	Débroussaillage et nettoyage du site
	FF
	1
	
	

	102
	Implantation
	FF
	1
	
	

	103
	Fouilles pour fondation
	M3
	
	
	

	201
	Nivellement de la plateforme
	m²
	57
	
	

	202
	Fouilles en rigoles et en puits 
	m3
	14
	
	

	203
	Remblais de terre
	m3
	0,4
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	LOT 300: FONDATIONS
	 
	 
	
	

	301
	Béton de propreté dosé à 150Kg/m3
	m3
	0,94
	
	

	302
	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles, chaînages et poteaux
	m
	0,91
	
	

	303
	Agglos de 15x20x40 bourrés fondation
	m2
	20
	
	

	305
	Dalle
	m²
	20
	
	

	 
	LOT 400: MACONNERIE-ELEVATION
	 
	 
	 
	 

	401
	Agglos de 12x20x40
	m²
	44
	
	

	402
	Enduit au mortier de ciment dosé à 200kg/m3
	m²
	88
	
	

	403
	Béton armé pour poteaux chainage et poutre
	m3
	0,91
	
	

	404
	Carrelage sol intérieur (antidérapant), murs (h : 0,80m, faïence) 
	m²
	18
	
	

	 
	LOT 500: CHARPENTE-COUVERTURE-PLAFONNAGE
	 
	 
	 
	 

	501
	Fermes en chevrons de6x6 cm
	m3
	0,4
	
	

	502
	Pannes en lattes de 4x8cm
	m3
	0,2
	
	

	503
	Rives en planches
	ml
	16,2
	
	

	504
	Plafonnage en contre-plaqué à l’intérieur et tôle à l'extérieur + solivage
	m²
	13
	
	

	505
	Couverture en tôles BAC alu 6/10e ou équivalent
	m2
	22
	
	

	506
	Rives en tôle alu
	ml
	16,2
	
	

	 
	LOT 700: MENUISERIE BOIS
	 
	 
	
	

	701
	Portes pleine en bois de 70x210 cm
	U
	6
	
	

	702
	Grilles d'aération et ventilation
	U
	6
	
	

	 
	LOT 800: PLOMBERIE SANITAIRE ET BRANCHEMENT EAU
	 
	 
	 
	 

	801
	Lavabo intérieur
	U
	6
	
	

	802
	Miroir 
	U
	6
	
	

	803
	WC à l'Anglaise avec chasse basse
	U
	6
	
	

	804
	Porte Savon
	U
	6
	
	

	805
	Regard d'évacuation central
	U
	2
	
	

	807
	Puisard (8m)
	U
	2
	
	

	808
	Regard de lavage
	U
	1
	
	

	809
	Accroche vêtement
	U
	6
	
	

	811
	Réseau d'alimentation en eau (plomberie)
	FF
	1
	
	

	813
	Réseau d'évacuation
	FF
	1
	
	

	814
	Fosses septiques (3,5×2×2m)
	U
	2
	
	

	815
	Porte papier hygiénique
	U
	6
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	LOT 900: ELECTRICITE
	 
	 
	
	

	901
	Câblage
	FF
	1
	
	

	902
	Appareillage y compris toutes sujétions de pose d’ampoules LED
	FF
	1
	
	

	 
	LOT 1000: PEINTURE
	 
	 
	 
	 

	1001
	Peinture extérieur sur façades
	m²
	40
	
	

	1002
	Peinture vinylique intérieurs sur mur
	m²
	53
	
	

	1003
	Peinture sur menuiserie Bois et sous bassement
	m²
	15
	
	

	 
	LOT 1100: VRD
	 
	 
	
	

	1101
	caniveau revêtu
	ml
	18
	
	

	1102
	Dallage des alentours du bâtiment
	m²
	9,17
	
	


	
	TOTAL HT
	
	
	

	
	TVA 19,25%
	
	
	

	
	IR 5,5%
	
	
	

	
	NAP 
	
	
	

	
	TTC 
	
	
	




	DESIGNATION : Transport général

	N°PRIX
	Rendement journalier
	Quantité
	Unité
	Durée (jours)

	 
	
	
	
	

	 
	 CATEGORIE
	Nbre
	 Salaire journalier
	 Jours facturés
	 Montant

	A-Main d'œuvre
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 Total A 
	

	B-Matériel et engins
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 Total B 
	

	C-Matériaux et Divers
	 TYPE
	Nbre
	 Prix Unitaire
	 Consommation
	 Montant

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 Total C 
	

	D
	 TOTAL COUTS DIRECTS (A+B+C)   
	 
	

	E
	 Frais Généraux de Chantier 
	%
	

	F
	 Frais Généraux de Siège        
	%
	

	G
	 COUT DE REVIENT (D+E+F)
	 
	

	H
	 Risques + Bénéfices            
	%
	

	P
	 PRIX DE VENTE TOTAL HTVA (G+H) 
	 
	

	V
	 PRIX DE VENTE UNITAIRE HTVA (P/Qté) 
	








                  [image: image4.jpg]



LETTRE COMMANDE N° ________/LC/PREFECTURE DE SANGMELIMA/RS/ CDPM/DL/2023 PASSEE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°......../AONO/PREFECTURE DE SANGMELIMA/CDPM/DJA ET LOBO/2023 DU……… POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN (01) BLOC DE LATRINE A SIX (06) CABINES A LA PERCEPTION DE MEYOMESSI, ARRONDISSEMENT DE MEYOMESSI, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD.

TITULAIRE :

OBJET DE LA LETTRE COMMANDE: 

LIEU D’EXECUTION : ----------------------

MONTANT : ----------------------------

DELAI D’EXECUTION : ----------------------

FINANCEMENT : ----------------------------------

IMPUTATION : -------------------------------------

SOUSCRIT-LE : 

____________

SIGNEE LE 
:




NOTIFIEE LE
:




ENREGISTREE LE : 



ENTRE :

La République du Cameroun représentée par Monsieur le Préfet du Département de Dja et Lobo de DJA ET LOBO  ci-après désigné 

« AUTORITE CONTRACTANTE»
D’UNE PART,

ET

La Société 


 B.P.

 Tél. 




Fax : 


 , représentée par Monsieur 













__________________
Directeur, ci-après désigné

« L’ENTREPRENEUR »

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

SOMMAIRE :

TITRE I : CAHIER DE CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

TITRE II : CAHIER DE CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

TITRE III : BORDEREAU DES PRIX

TITRE IV : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

PAGE ______ ET DERNIERE    LETTRE COMMANDE N° ________/LC/PREFECTURE DE SANGMELIMA/RS/CDPM/DL/2023 PASSEE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°......../AONO/PREFECTURE DE SANGMELIMA/CDPM/DL/2023 DU……… POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTIONDE D’UN (01) BLOC DE LATRINE A SIX (06) CABINES A LA PERCEPTION DE MEYOESSI, ARRONDISSEMENT DE MEYOMESSI, DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO, REGION DU SUD.
TITULAIRE: 


ENTREPRISE :

B.P : 



TEL :


N° R.C : 

N° CONTRIBUABLE : 

N° COMPTE BANCAIRE : 

OBJET : 
Exécution des travaux de :…………….………………………………..


LOT N° :……………………………………………………………………
MONTANTS EN FCFA : 


	MONTANT TOTAL HTVA (y compris AIR)
	

	TVA (19,25 %)
	

	AIR (2,2%)
	

	MONTANT TOTAL TTC
	

	MONTANT NET A PERCEVOIR
	


	Lue et acceptée par le Cocontractant.
	Signée par Le Préfet du Département de Dja et Lobo de Dja et Lobo, Autorité Contractante.



	Sangmélima, le………………………..
	Sangmélima, le………………………..

	ENREGISTREMENT



SOMMAIRE

Formulaire N°1 : Modèle de soumission

Formulaire N°2 : Modèle de caution de soumission

Formulaire N°3 : Modèle de Pouvoirs (en cas de Groupement d’entreprises solidaires)

Formulaire N°4 : Modèle de Cadre D’accord De Groupement

Formulaire N°5 : Attestation de visite des lieux

Formulaire N°6 : Modèle de cautionnement définitif

Formulaire N°7 : Modèle de caution de retenue de garantie

Formulaire N°8 : modèle d’attestation de solvabilité

Formulaire N°9 : Modèle d’autorisation pour vérification des pièces

FORMULAIRE N°1 : MODELE DE SOUMISSION
Je, soussigné,…………………… (Indiquer le nom et la qualité du signataire) 

Représentant la société, l’entreprise ou le groupement (8)………………..dont le siège social est à ………………………………….., inscrite au registre du commerce de …………………………sous le n°………………………..

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au Dossier d’Appel d’Offres y compris le(s) additif(s), [rappeler le numéro et l’objet de l’appel d’Offres],
Après m’être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer,

· Remets, revêtus de ma signature, le Bordereau des Prix Unitaires ainsi que le Devis Estimatif établissant les prix que j’ai établi moi-même pour chaque nature d’ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l’offre pour le lot unique à ______________[en chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à ____________ [en chiffres et en lettres] francs CFA Toutes Taxes Comprises. 

· M’engage à rester engagé par mon offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

· M’engage à exécuter les travaux dans un délai de ___________ à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de Commencer les dits travaux.

Le Chef de service du Marché se libérera des sommes dues par lui au titre du présent Marché en faisant donner crédit au compte n° ………………. ouvert au nom de ……………….. Auprès  de la banque…………………. Agence de …………………..

Avant signature du Marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.







Fait à …………………le ……………………







Signature de 







En qualité de ………………………………







Dûment autorisé à signer les soumissions

pour et au nom de (9) …………………………

(8) Supprimer la mention inutile

(9) Annexer la lettre de pouvoirs

FORMULAIRE N°2 : MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

Adressée à Monsieur : Le Préfet du Département de Dja et Lobo, autorité contractante.
        Attendu que l’Entreprise________________, ci-dessous désignée " le Soumissionnaire ", a soumis son offre en date du _____________ pour ________________Ci-dessous désignée "l’offre", et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à ……………………………….. (En lettres) FCFA.

Nous ___________________(nom et adresse de la banque), représentée par _____________(noms des signataires), ci-dessous désignée "la banque" déclarons garantir le paiement à l’Autorité Contractante de la somme maximale de ……………… (En lettres) FCFA, que la banque s’engage à régler intégralement à l’autorité contractante, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

· Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de la validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission ;

Ou 

· Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par l’Autorité Contractante pendant la période de validité :

· Manque à signer ou refuse de signer   le Marché, alors qu’il est requis de le faire ;

· Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du Marché (cautionnement définitif, comme prévu dans celui-ci).

Nous nous engageons à payer à l’Autorité Contractante un montant allant jusqu’au maximum  de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de la première demande écrite de l’Autorité Contractante, sans que l’Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame est dû à l’Autorité Contractante parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.


Signé et authentifié par la banque


A________________, le _____________________

FORMULAIRE N°3 : Modèle de Pouvoirs (en cas de Groupement d’entreprises solidaires)

Je soussigné Mme/M. ____________________________________________________

Directeur Général de (Entreprise mandante) ______________________________________

Demeurant à _________________BP ________________ tél. ________________

Donne par la présente, pouvoir à Mme / M_______________________________________ 

Directeur général de (Entreprise mandataire) ____________________

Demeurant à _________________BP ________________ tél. ________________

Pour être mandataire du Groupement solidaire constitué par les entreprises (préciser les raisons sociales des deux sociétés) _______________________________________________, dans le cadre de l’ Appel d’offres N° _____________________, Pour l’exécution des travaux de__________________________________________

En conséquence, assister à toutes réunions, prendre part à toutes délibérations, procèdera à tous votes, signer tous procès-verbaux, tous contrats et toutes pièces, se substituer et généralement, faire le nécessaire dans le cadre du présent appel d’offres et du marché éventuel subséquent 

En foi de quoi le présent acte de pouvoir est établi pour servir et valoir ce de droit

Fait à ____________________ le,_________________

Le Mandant,

(Nom, Prénom, signature et cachet précédé de la mention manuscrite « Bon pour pouvoirs »

Légalisation par le Notaire

FORMULAIRE N°4 : Modèle de Cadre D’accord De Groupement

1- Noms et adresses des partenaires du Groupement :

2- Noms et adresses des institutions bancaires du Groupement :

3- Rôle de chaque associé :

PRECISER LA NATURE DES PRESTATIONS DE CHAQUE MEMBRE DU GROUPEMENT

4- Nature du Groupement :

Groupement solidaire pour la réalisation de PRECISER N° APPEL D’OFFRES, LOT ET NATURE DES PRESTATIONS

5- Mandataire :

NOM ET ADRESSE DU MANDATAIRE

6- Signature

SIGNATURE DE TOUS LES MEMBRES DU GROUPEMENT

FORMULAIRE N°5 : ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX
Je soussigné Mme/Mlle/M. ____________________________________________________

Directeur/Responsable Technique de le Cocontractant______________________________________

Atteste avoir visité le(s) ____________________________________

Objet  de l’appel d’offres n° _______________________________________________________

A l’issue de cette visite, les observations suivantes ont été relevées :

Localité d’origine_____________________________________

A-OBSERVATIONS GENERALES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

B-OBSERVATIONS SPECIFIQUES

(préciser les écarts éventuels constatés par rapport aux données du DAO et proposer et chiffrer s’il y a lieu les variantes techniques améliorantes et économiques possibles) 

Date







Signature

NB : Cette fiche aussi bien que l’offre engage le soumissionnaire. Il ne pourra prétendre après, de la non connaissance du site pour d’éventuelles réclamations

FORMULAIRE N°6 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque :

Référence de la Caution N°____________

Adressée à Monsieur : le Préfet du Département de Dja et Lobo, "Autorité Contractante"

Attendu que _______________________ (nom et adresse de l’Entreprise), ci-dessous désigné "le co-contractant" s’est engagé, en exécution du Marché désigné le "Marché", à réaliser les travaux ……………… comprenant notamment : (indiquer les séries de travaux à réaliser)

·  

·  

· …..

Attendu qu’il est stipulé dans le Marché que le co-contractant remettra à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, d’un montant égal à cinq pour cent (5%) du montant du Marché, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du Marché. 

Attendu que nous avons convenu de donner au co-contractant ce cautionnement, 

Nous, __________________________________________(nom et adresse de la banque), représentée par ______________________________________________(noms des signataires) ci-dessous désignée "la banque", nous engageons à payer à l’Autorité Contractante, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de l’Autorité Contractante déclarant que le co-contractant n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du Marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de________________________________________________(en chiffres et en lettres).

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification à la Lettre-Commande ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement. 

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification au co-contractant, par l’Autorité Contractante, de l’approbation du Marché. Elle sera libérée dans un délai de …… mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par l’Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.


Signé et authentifié par la banque

A________________, le _____________________

Formulaire N°7 : MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

Banque : …………………………….

Référence de la caution : N°………………………………….

Adressée à Monsieur le Préfet du Département de Dja et Lobo, Maître d’Ouvrage Délégué ci-dessous désigné "l’Autorité Contractante".

Attendu que…………………………. (Nom et adresse de l’entreprise), ci-dessous désigné "le co-contractant", s’est engagé, en exécution du Marché, à réaliser les travaux de……………………………..,
Attendu qu’il est stipulé dans le Marché que la retenue de garantie fixée à 10% du montant TTC du Marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner au co-contractant cette caution,

Nous,……………………….. (Nom et adresse de banque), représentée par ……………… (Noms des signataires), et ci-dessous désignée (la banque),
Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom du co-contractant, pour un montant maximum de …………. (en chiffres et en lettres), correspondant à dix pour cent (10%) du montant du Marché. (10)

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage Délégué, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le co-contractant n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du Marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à dix pour cent (10%) du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au Marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Chef service du Marché.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit Camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.


 Signé et authentifié par la banque


 A………………, le………………………………..


 (Signature de la banque)

(10)  Le cas où la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit 10% du marché.

FORMULAIRE N° 8 : MODELE D’ATTESTATION DE SOLVABILITE

Nous, soussignés, ______________________________ (nom de la banque), Société Anonyme au capital de _______________________ (FCFA) dont le siège social est ___________________, BP. __________________.

Attestons que la Société _____________________BP.__________________ entretient le compte N°__________________________ouvert dans les livres de notre agence de_______________. Les dirigeants de cette entreprise jouissent d’une bonne réputation commerciale. Les engagements portés au nom de la Société ont toujours été scrupuleusement respectés jusqu’à ce jour, et nous estimons que cette Société a une capacité de financement de_______________ FCFA (en lettres).

En foi de quoi la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

                                                   Fait à_______________,le,____________

FORMULAIRE N°9 : MODELE D’AUTORISATION (ATTESTATION) POUR LA VERIFICATION DES PIECES

[LIEU], [DATE]

[NON DU CANDIDAT]

[ADRESSE 1]

[ADRESSE 2]

[VILLE, REGION]

[CODE POSTAL]

OBJET : AUTORISATION POUR LA VERIFICATION DES PIECES

Par la présente, j’autorise le Président de la Commission de Passation des Marchés Publics de Dja et Lobo, dans le cadre de l’analyse de ma candidature relativement à l’Appel d’Offre N° [insérer le numéro et titre de l’Avis], à communiquer avec tous organismes étatiques ou privés, afin d’obtenir les renseignements nécessaires à l’évaluation de ma présente candidature.

Par le fait même, j’autorise tous organismes étatiques ou privés et toutes personnes mentionnées dans mon offre à titre de références, à communiquer au Président de la Commission de Passation des Marchés Publics de Dja et Lobo, les informations nécessaires à l’évaluation de ma candidature.

À titre d’exemple et de manière non limitative, ils pourront vérifier :

( Les diplômes du personnel auprès des administrations des Ecoles;

( Les cartes grises des matériels auprès des services compétant du Ministère des Transports ;

( Les références auprès des administrations concernées.

Ce consentement est valide pour la durée nécessaire à l’examen de ma candidature et, si je suis retenu pour lesdites prestations elle restera valide tout au long de l’exécution des travaux

Fait à ________________, le ______________

[Signature au Candidat]




[image: image5.png]



PIECE N°12: 

LISTE DES ETABLISSEMENT BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS.


REPUBLIQUE DU CAMEROUN


Paix-Travail-Patrie


-----°°°-----


REGION DU SUD


-----°°°-----


DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO


-----°°°-----


PREFECTURE DE SANGMELIMA


-----°°°-----


SERVICE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINANCIERES


-----°°°-----











REPUBLIC OF CAMEROON


Peace-Work-Fatherland


-----°°°-----


SOUTH REGION


-----°°°-----


DJA AND LOBO DIVISION


-----°°°-----


PREFECTURE OF SANGMELIMA


-----°°°-----


ECONOMIC AND FINANCIAL 


SERVICE


                             -----°°°-----








PIECE N° 1 





AVIS D’APPEL D’OFFRES








REPUBLIC OF CAMEROON


Peace-Work-Fatherland


-----°°°-----


SOUTH REGION


-----°°°-----


DJA AND LOBO DIVISION


-----°°°-----


PREFECTURE OF SANGMELIMA


-----°°°-----


ECONOMIC AND FINANCIAL 


SERVICE


                             -----°°°-----





REPUBLIQUE DU CAMEROUN


Paix-Travail-Patrie


-----°°°-----


REGION DU SUD


-----°°°-----


DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO


-----°°°-----


PREFECTURE DE SANGMELIMA


-----°°°-----


SERVICE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINANCIERES


-----°°°-----











Le Préfet du Département du DJA et LOBO


























                 


Autorité contractante





REPUBLIQUE DU CAMEROUN


Paix-Travail-Patrie


-----°°°-----


REGION DU SUD


-----°°°-----


DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO


-----°°°-----


PREFECTURE DE SANGMELIMA


-----°°°-----


SERVICE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINANCIERES


-----°°°-----











REPUBLIC OF CAMEROON


Peace-Work-Fatherland


-----°°°-----


SOUTH REGION


-----°°°-----


DJA AND LOBO DIVISION


-----°°°-----


PREFECTURE OF SANGMELIMA


-----°°°-----


ECONOMIC AND FINANCIAL 


SERVICE


                             -----°°°-----








PIECE N° 2





Règlement Général de l’Appel d’Offres


(RGAO)








PIECE N° 3





Règlement Particulier de l’Appel d’Offres


(RPAO)











PIECE N° 4





Cahier de Clauses Administratives Particulières


(CCAP)











PIECE N° 5





Cahier de Clauses Techniques Particulières 


(CCTP)











PIECE N° 6





Cadre du bordereau des Prix unitaires











Fait à………….le……………………


























                   Le Soumissionnare








PIECE N° 7





Cadre du devis quantitatif et estimatif 


 








Fait à………….le……………………


























                   Le Soumissionnare








PIECE N° 8





Cadre du Sous détail des prix


 











PIECE N° 9





Modèle de marché


 








REPUBLIC OF CAMEROON


Peace-Work-Fatherland


-----°°°-----


SOUTH REGION


-----°°°-----


DJA AND LOBO DIVISION


-----°°°-----


PREFECTURE OF SANGMELIMA


-----°°°-----


ECONOMIC AND FINANCIAL 


SERVICE


                             -----°°°-----





REPUBLIQUE DU CAMEROUN


Paix-Travail-Patrie


-----°°°-----


REGION DU SUD


-----°°°-----


DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO


-----°°°-----


PREFECTURE DE SANGMELIMA


-----°°°-----


SERVICE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINANCIERES


-----°°°-----














PIECE N° 10





Formulaires et Modèles à utiliser 


 











PIECE N° 11





Dossier de plans 


 








�





�





�








24
1

