REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*********

REGION DU NORD

***********

DEPARTEMENT DU MAYO- REY

***********

COMMUNE DE MADINGRING

***********

SECRETARIAT GENERAL

***********

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

***********

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*********

NORTH REGION

***********

MAYO- REY DIVISION

***********

MADINGRING COUNCIL

***********

GENERAL SECRETARY

***********

INTERNAL TENDER BORD

**************

MAITRE D’OUVRAGE: MAIRE DE LA COMMUNE DE MADINGRING

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE DE MADINGRING

COMMISSION COMPETENTE: COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES AUPRES DE LA COMMUNE DE MADINGRING

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° 10/AONO/CMNE-MADG/CIPM/2024 du 12/02/2024 pour les travaux de construction d’un bloc de deux (02) boutiques au marché de Madingring, Commune de Madingring, Département du Mayo-Rey, Région du Nord.

(En procédure d’urgence)

FINANCEMENT: BIP MINDDEVEL, exercice 2024

IMPUTATION BUDGETAIRE : ......................................

AUTORISATION DE DEPENSE : …………………………

SOMMAIRE

PIECE  N° 1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO)	3

PIECE N° 2 : REGLEMENT GENERAL D’APPEL D’OFFRES (RGAO)	9

PIECE  N°3 : REGLEMENT PARTICULIER D’APPEL D’OFFRES (RPAO)	19

PIECE  N°4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)	25

PIECE N°5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)	34

PIECE N° 6 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES	39

PIECE N°7 : DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX	41

PIECE N° 8 : CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX	44

PIECE N° 09 : MODELE DE LETTRE-COMMANDE	46

PIECE N°10: MODELES DE DOCUMENTS A UTLISER PAR LES SOUMISSIONNAIRES	51

PIECE N° 11 : GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES	57

PIECE N° 12 : LISTE DES  ORGANISMES FINANCIERS AGRÉÉS PAR LE MINFI	59

PIECE N° 13 : PLANS TYPES  D’EXECUTION DES TRAVAUX	61

PIECE  N° 1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO)

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*********

REGION DU NORD

***********

DEPARTEMENT DU MAYO- REY

***********

COMMUNE DE MADINGRING

***********

SECRETARIAT GENERAL

***********

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

***********

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*********

NORTH REGION

***********

MAYO- REY DIVISION

***********

MADINGRING COUNCIL

***********

GENERAL SECRETARY

***********

INTERNAL TENDER BORD

**************

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° 10/AONO/CMNE-MADG/CIPM/2024 du 12/02/2024 pour les travaux de construction d’un bloc de deux (02) boutiques au marché de Madingring, Commune de Madingring, Département du Mayo-Rey, Région du Nord (En procédure d’urgence).

Objet de l’appel d’offres :

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public, le Maire de la Commune de Madingring, (Autorité Contractante), lance un Appel d’offres National Ouvert pour l’exécution des travaux de construction d’un bloc de deux (02) boutiques au marché de Madingring, Commune de Madingring, Département du Mayo-Rey, Région du Nord. (En procédure d’urgence)

Financement et imputations budgétaires

Les travaux objet du présent Avis d’Appel d’Offres sont financés par le BIP du MINDDEVEL, sur les imputations budgétaires ci-après :

Imputation : ....................................., Autorisation de dépense : …………………...

Consistance des travaux

La consistance des travaux se présente comme suit :

Travaux préparatoires;

Terrassement ;

Fondations ;

Maçonnerie -Elévation ;

Charpente- Couverture-Plafond ;

Menuiserie Métallique;

Electricité ;

Peinture ;

VRD ;

Délais d’exécution

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d’offres est de trois (03) mois.

Allotissement

Les travaux objet du présent appel d’offres constituent un lot unique.

Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de Neuf millions (9 000 000) de francs CFA.

Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité des conditions à toutes les entreprises  du bâtiment et des travaux publics installées au Cameroun.

Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le BIP du MINDDEVEL pour l’exercice 2023

Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un montant de Cent quatre-vingt milles (180 000) francs CFA valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la Commune de Madingring, dans le JDM et à la DD/MAP/MR, dès publication du présent avis.

Acquisition  du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être obtenu à la Commune de Madingring  dès publication du présent avis, contre présentation d’une quittance de versement à la Recette Municipale de Madingring d’une somme non remboursable de soixante mille (60 000) F.CFA représentant les frais d’acquisition du DAO. Lors du retrait du DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complète. (B.P., Fax, Téléphone, etc.).

Remise des offres Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir au Secrétariat Général de la Commune de Madingring au plus tard le  06/03/2024 à 11 h 00 précises, portant la mention :

Avis d’Appel d’Offres National Ouvert N° 10/AONO/CMNE-MADG/CIPM/2024 du 12/02/2024 pour les travaux de construction d’un bloc de deux (02) boutiques au  marché de Madingring,  Arrondissement de Madingring, Département du Mayo-Rey, Région du Nord (En procédure d’urgence).

«A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT»

Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative compétente (Préfet, Sous-préfet,…), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre incomplète conformément  aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances.

Ouverture des plis

L’ouverture des plis se fera en un temps.

L’ouverture des pièces administratives et des offres techniques et financières aura lieu le 06/03/2024 à 12 h 00. Elle sera faite par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de Madingring dans la salle  des actes de ladite commune. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

Critères d’évaluation:

15.1 Critères éliminatoires

Les principaux critères relatifs à l’élimination des offres des candidats sont définis comme ci-après :

- absence ou non-conformité de la caution de soumission à l’ouverture;

- pièces administrative absente ou non conforme après 48 heures; accordées aux soumissionnaires ;

- fausse déclaration ou présentation d’une pièce falsifiée;

- offre technique ayant obtenu une note inférieure à 70% des « Oui » ;

- absence d’un prix unitaire quantifié ;

- non-conformité du modèle de soumission ;

- être titulaire d’un marché abandonné durant les précédentes années budgétaires (2021, 2022 et 2023)

15.2. Critères essentiels :

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

| No | Critères essentiels | Notation binaire |
| --- | --- | --- |
| 1 | Présentation de l’offre ; | Oui/Non |
| 2 | Références de l’entreprise; | Oui/Non |
| 3 | Moyens humains ; | Oui/Non |
| 4 | Moyen matériels ; | Oui/Non |
| 5 | Méthodologie et planning ; | Oui/Non |
| 6 | Surface financière ; | Oui/Non |
| 7 | Chiffre d’affaire | Oui/Non |
| 8 | Consentement des clauses à caractère administratives et techniques | Oui/Non |
| 9 | Attestation de visite de site signée sur l’honneur par le soumissionnaire | Oui/Non |
| 10 | Prise en compte des aspects socio-environnementaux | Oui/Non |

Seule l’offre ayant obtenu une note supérieure ou égale à 70 % de » oui » sera qualifié pour la suite de la procédure.

Attribution

L’Autorité Contractante attribuera le Marché au soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la moins-disante et jugé techniquement apte à exécuter le marché de façon satisfaisante.

Durée de validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours  à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès de la Commune de Madingring.

Ampliations :

- ARMP/NO/GRA

- CIPM/ MADINGRING

- DDMINEPAT/MR

- DDMAP/MR

- AFFICHAGE

- ARCHIVES.-

Madingring, le ____________

Le Maire

(Autorité Contractante)

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*********

REGION DU NORD

***********

DEPARTEMENT DU MAYO- REY

***********

COMMUNE DE MADINGRING

***********

SECRETARIAT GENERAL

***********

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

***********

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*********

NORTH REGION

***********

MAYO- REY DIVISION

***********

MADINGRING COUNCIL

***********

GENERAL SECRETARY

***********

INTERNAL TENDER BORD

**************

OPENED NATIONAL INVITATION TO TENDER

N° 10/ONIT/MAD-COUN/ITB/2024 of 12th/02/2024 for the execution of construction works of a building of two (02) shops at the Madingring market, Madingring Council, Mayo-Rey Division, and North Region (in emergency procedure).

- Object of the invitation to tender

Within the framework of Council Budget  of the 2024 financial year, the Mayor of Madingring Council hereby issues an Open National Invitation to Tender for the execution of construction works of a building of two (02) shops in the Madingring market,  Madingring Subdivision, Mayo-Rey Division, North Region (in emergency procedure).

- Nature of works

The works subject of this contract includes:

Preliminary Works;

- Navying;

- Foundations;

- Stonework- Elevation;

- Framework – Roof- ceiling;

- Metal woodwork;

- Electricity;

- Sanitation;

- Painting;

- Road work distribution water and other;

- Execution deadline

The maximum execution deadline provided for by the Project Owner for the execution of the works subject of this tender shall be three (03) months.

- Allotment

The works are into a single lot.

- Estimated cost

The estimated cost of the operation following prior studies is CFA francs Nine millions (9 000 000).

- Participation and origin

Participation in this tender shall be open on equal conditions to all Cameroon-based public works contractors.

- Financing and budget head

Works under this tender shall be financed by the budget of the Ministry of Decentralization and Local Development PIB for the 2023 Financial Year on the budget head as follows:

Imputation: ______________, Expenditure authorization: ……………………………

- Provisional bid bond

Each bidder must include in his administrative documents, a bid bon issued by a first rate-bank approved by the Ministry in charge of Finance featuring on the list in document 12 of the tender file of amount of CFA Francs One hundred eigthy thousand (180 000) and valid for thirty (30) days beyond the original date of the validity of the offers.

- Consultation  of tender file

The file may be consulted during working hours at General Secretary of Madingring Council, in the “JDM” and at the Mayo-Rey Divisional Delegation of Public Contract, as soon as this notice is published.

- and Acquisition of tender file

The file may be obtained from Madingring Council, as this notice is published against payment of a non-refundable sum of CFA francs sixty thousand (60 000) payable at the Municipal Recipe of Madingring.

Submission of offers

Each of drafted in English or French in seven copies  (including the original and six (6) copies marked as such should reach into Madingring Council no later than the  06th/03/2024 at 11 a.m. and should carry the inscription:

“OPENED NATIONAL INVITATION TO TENDER

N° 10/ONIT/MAD-COUN/ITB/2024 of 12th/02/2024 for the execution of construction works of a building of two (02) shops in the Madingring market, Madingring Council, Mayo-Rey Division, North Region (in emergency procedure).

“To be opened only at the tender-evaluation session”.

- Admissibility  of offers

Under pain of rejection, the administrative documents required, must be procure in originals or true copies certified by the issuing service or a competent administrative authority (Senior Divisional Officer, Divisional Officer…….) in accordance with the conditions of the invitation to tender. They must not be older than three preceding the original date of submission of bids (3) months or must not have been established after the signing of the tender notice.

Any incomplete offer in accordance with the prescriptions of this notice and tender file shall be declared inadmissible. Especially the absence of a bid bon issued by a first-rate bank approved the Ministry in charge of Finance.

- Opening of bids

The bids shall be opened in single phase. The opening of the administrative documents, the technical and financial offers shall take place on the 06th/03/2024 at 12 a.m. local time, by the Madingring council Tenders Board, in the presence of tenders at the meeting Hall of Madingring Council. Only bidders may attend or be duly represented by some body of their choice with sound knowledge of their file.

- Evaluation criteria

14.1 Main eliminatory  criteria

- absence or non-conformity of the bid bondduring the openning session,

- absence or non-conformity of an administrative after 48 hours accorded to the tenderers;

- false declaration or falsified piece;

- obtained total of points under 70% of “yes”;

- omission of one quantified unit prices;

- nonconformity of the submission model;

- being holder of an abandoned contract during the years 2023, 2022 and 2021 budget exercises.

14.2. Essential criteria

The technical proposals shall be evaluated following essential criteria:

| No | Essential criteria | Binary notation |
| --- | --- | --- |
| 1 | General presentation of the offer | Yes / No |
| 2 | Contractor's references | Yes / No |
| 3 | Human resources | Yes / No |
| 4 | Material resources | Yes / No |
| 5 | Methodology and Planning of activities | Yes / No |
| 6 | Financial capacity | Yes / No |
| 7 | Turnover | Yes / No |
| 8 | Consent of administrative and technical clauses | Yes / No |
| 9 | Attestation of the site visit signed on honour | Yes / No |
| 10 | Taking into account of the social and environmental aspects | Yes / No |

Only the offer has got a note superior or equal to 70 % of “yes” will be judged capable.

Award

The project Owner shall award the jobbing Order to the contractor who has the lowest bid, deemed to be in keeping with the consultation file.

- Validity  of offers

Bidders will remain committed to their offers for ninety (90) days from the deadline set for the submission of tenders.

- Additional  information

Complementary technical information may be obtained during working hours at Madingring Council.

Madingring, the ________

The Mayor

(Contracting Authority)

Ampliations :

- ARMP/NO/GRA

- CIP/MADINGRING

- DDMINEPAT/MR

- DDMAP/MR

- AFFICHAGE

- ARCHIVES

PIECE N° 2 : REGLEMENT GENERAL D’APPEL D’OFFRES (RGAO)

REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES

A. Généralités

Article 1 : portée de la soumission

L’Autorité Contractante, définie dans le règlement particulier de l’Appel d’Offres, lance un Appel d’Offres pour les travaux de construction d’un bloc de deux (02) boutiques au  marché de Madingring,  décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes « Maître d’Ouvrage » et «Maître d’Ouvrage Délégué », sont interchangeables et le terme « jour » désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1. Les Soumissionnaires et les entrepreneurs, sont tenus au respect des règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe :

a. les définitions ci-après sont admises:

- Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

- Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer  l’attribution  ou  l’exécution  d’un marché ;

- “pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante  en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

- “pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

- “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b. toute proposition d’attribution est rejetée, s’il est prouvé que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article  4 : Candidats admis à concourir

4.1.  L’Appel d’Offres n’étant pas restreint, la consultation est ouverte à égales conditions à toutes les Entreprises de droit camerounais spécialisées dans le domaine des bâtiments et travaux publics ou  toutes autres activités similaires.

4.2. En règle générale, l’Appel d’Offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

a.   un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les  sous-traitants du soumissionnaire) doit  être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement

b.   un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les  sous-traitants  du  soumissionnaire) ne doit pas se  trouver en situation de conflit d’intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

i.   est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation  des  spécifications  et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres;

ii.  présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes  autorisées  selon  l’article  18,  le  cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

c.  le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d.  une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle  est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles  du droit commercial et (iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Maître d’Ouvrage.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services Autorisés

5.1.  Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans  le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses  effectuées au titre du Marché  sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2.  Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1.  Les  soumissionnaires  doivent,  comme  partie intégrante de leur offre :

a. soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le soumissionnaire;

b. fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i.   Accès  à  une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

ii.  Les  commandes  acquises et  les marchés attribués ;

iii.  Les litiges en cours ;

iv.   La disponibilité du matériel indispensable.

6.2.  Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. l’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement;

b. l’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c. la nature  du  groupement  (conjoint  ou  solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de  l’accord  de  groupement  en  bonne  et  due forme ;

d. le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché ;

e.  en cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique; en revanche,  chaque  entreprise  est  payée  par  le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3.  Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour  démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4.  Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article  7 : Visite du site des travaux

7.1. Le  soumissionnaire doit visiter et inspecter le site des travaux et ses environs et  d’obtenir  par  lui-même,  et  sous  sa  propre responsabilité,  tous  les  renseignements  qui peuvent  être  nécessaires  pour  la  préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Cette visite doit faire l’objet d’une attestation de visite de site signée sur l’honneur par le soumissionnaire. Les coûts liés à la visite du site sont à  la  charge  du Soumissionnaire.

7.2.  Le Maître d’Ouvrage est tenu d’autoriser le Soumissionnaire qui en fait la demande et ses employés ou agents à pénétrer  dans  ses  locaux  et  sur  ses  terrains aux  fins  de  ladite  visite,  mais  seulement  à  la condition  expresse  que  le  Soumissionnaire, ses  employés  et  agents  dégagent  le  Maître d’Ouvrage,  ses  employés  et  agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3.  Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à   l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

B. Dossier d’Appel d’Offres

Article  8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1.  Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe  les  procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à  l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

Pièce n°1 l’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

Pièce n°2   Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

Pièce n°3 Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

Pièce n°4 Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

Pièce n°5 Cahier  des  Clauses  Techniques  Particulières (CCTP) ;

Pièce n°6le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

Pièce n°7le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

Pièce n°8le cadre du sous détail des prix unitaires ;

Pièce n°9 Modèle de marché ;

a. le cadre du planning d’exécution ;

b. Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

c. Modèle de lettre de soumission;

d. Modèle de caution de soumission;

e. Modèle de cautionnement définitif ;

f. Modèle de caution d’avance de démarrage;

g. Modèle de caution de  retenue  de garantie en remplacement de la retenue de garantie;

Pièce n°10 Modèles à utiliser par les Soumissionnaires ;

Pièce n°11 Grille d’évaluation ;

Pièce n°12: Liste des établissements Bancaires et organismes financiers autorisés à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Public.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours.

9.1.  Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres  peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) L’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue   au  moins  quatorze (14) jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne  mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2.  Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré qualification   des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la   procédure de passation des  marchés  publics  peut  introduire une requête auprès de l’Autorité Contractante.

9.3.  Le recours requérant adresse une copie de ladite requête à l’Autorité Contractante et à l’Organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission départementale.

9.4. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise au MINMAP;

Article 10 : Modification   du   Dossier   d’Appel d’Offres

10.1.  L’Autorité Contractante peut,  à  tout  moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout  motif,  que  ce  soit à son initiative ou  en réponse  à  une  demande  d’éclaircissements formulée  par  un  soumissionnaire,  modifier  le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2.  Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du  Dossier  d’Appel  d’Offres  conformément  à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier   d’Appel d’Offres.

10.3.  Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C. Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenue de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et  l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à  condition d’être  accompagnés  d’une  traduction  précise  en français ou en anglais; auquel cas  et  aux  fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les  documents détaillés au RPAO, dûment remplis et  regroupés en  trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- a souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- a acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

- n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- n’est  pas  frappé de l’une des  interdictions  ou déchéance prévues par la législation en vigueur.

ii.  La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du	 RGAO ;

iii. La confirmation écrite habilitant  le  signataire  de l’offre  à  engager  le  Soumissionnaire,  conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

b.1. Les renseignements sur les qualifications

Le  RPAO précise la liste  des  documents  à  fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de  la proposition technique des soumissionnaires, notamment: une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme  que le  soumissionnaire  compte mettre  en  place ou en  œuvre  pour les  réaliser (installations, planning,  PAQ,  sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3.  Les preuves d’acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères  administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1.  le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2.  le Cahier des Clauses Techniques  Particulières (CCTP).

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

1.  La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée;

2.  le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

3.  le détail estimatif dûment rempli ;

4.  la  capacité de l’autofinancement ;

5.  l’échéancier  prévisionnel  de  paiements  le  cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier  d’Appel d’Offres, sous  réserve  des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions du RPAO, les  soumissionnaires  présentent  des  offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront  indiquer  les  rabais  offerts  en  cas d’attribution de plus d’un marché.

Article 14 : Montant de l’offre

14.1.  Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du  RGAO,  sur  la base  du  Bordereau  des  Prix  et  du  Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2.  Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4.  Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des  prix  sont  prévues  au  marché,  la  date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

15.1.  En cas d’Appel d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option  B ci-dessous; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2.  Option  A : le  montant  de  la  soumission  est libellé entièrement en monnaie nationale

Le  montant  de  la  soumission,  les  prix  unitaires  du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

a.  les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte  engager  des  dépenses  dans  d’autres monnaies  pour  la  réalisation  des Travaux,  indiquera en annexe à  la soumission  le ou les Pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b.  les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3.  Option  B  : Le  montant  de la  soumission est directement  libellé en  monnaie  nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le  soumissionnaire  libellera  les  prix  unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a.  les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer  dans le pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b.  les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du  soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et  indiqués en annexe à  la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en  monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5.  Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies  étrangères  restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord entre l’Autorité Contractante et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

15.6.  Pour les Appels d’Offres Nationaux, la monnaie utilisée est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en  application  de  l'article  22  du RGAO.  Une  offre  valable  pour  une  période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses  qui  lui  seront  faites  le  seront  par écrit  (ou  par  télécopie).  La  validité  de  la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO  sera  de  même  prolongée  pour  une durée correspondante.  Un  Soumissionnaire peut  refuser  de  prolonger  la  validité  de  son offre  sans  perdre  sa  caution  de  soumission. Un   soumissionnaire   qui   consent  à une prolongation  ne  se  verra  pas  demander  de modifier  son  offre,  ni  ne sera  autorisé  à  le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de  révision  de  prix  et  que  la  période  de validité  des  offres  est  prorogée  de  plus  de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la  demande  de  prorogation  que  l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s). La période  d’actualisation  ira  de  la date de dépassement des soixante (60) jours à  la  date  de  notification  du  marché  ou  de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le  CCAP.  L’effet  de  l’actualisation  n’est  pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

Article 17 : Caution de soumission

17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2.  La caution de soumission  sera  conforme  au modèle  présenté  dans  le  Dossier  d’Appel d’Offres; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante, la Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite  de  validité  demandée par l’Autorité Contractante  et  acceptée par le  soumissionnaire, conformément aux dispositions   de l’Article 16.2 du RGAO.

17.3.  Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un   groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et  mentionner chacun  des membres du groupement.

17.4.  Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à  compter  de  la  date  de  publication  des résultats.

17.5.  La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé  le  marché  et  fourni  le  Cautionnement définitif requis.

17.6.  La caution de soumission peut être saisie :

a.  si  le  soumissionnaire  retire  son  offre  durant  la période de validité ;

b.  si, le soumissionnaire retenu :

i. manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

ii. manque  à  son obligation  de  fournir  le  cautionnement  définitif  en  application  de  l’article  38  du RGAO.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux  peuvent  être  exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces  délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation  du  délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à  l’intérieur  des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires  souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer   la solution de base de l’Autorité Contractante  telle  que  décrite  dans  le  Dossier d’Appel   d’Offres, et  fournir en   outre   tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous  détails de prix et méthodes de  construction  proposées, et tous  autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera  que  les  variantes  techniques,  le  cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disante.

18.3.  Quand  les  soumissionnaires  sont  autorisés, suivant le  RPAO,  à  soumettre  directement des variantes techniques pour certaines parties  des  travaux,  ces  parties  de  travaux  doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec  les  dispositions  de  l’Article  32.2  (g)  du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1.  A  moins que  le  RPAO  n’en  dispose  autrement,  le Soumissionnaire  peut être invité  à assister à une  réunion  préparatoire  qui  se tiendra  aux  lieu  et  date  indiqués  dans  le RPAO.

19.2.  La  réunion  préparatoire  aura  pour  objet  de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3.  Il  est  demandé  au  soumissionnaire,  autant que possible, de soumettre toute question par écrit  ou  télex,  de  façon  qu’elle  parvienne  à l’Autorité Contractante au   moins une  semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que l’Autorité Contractante  ne  puisse   répondre   au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront   transmises   selon   les   modalités   de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le  procès-verbal  de  la  réunion,  incluant  le texte des questions posées et des réponses données,  y compris  les réponses  préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous  ceux  qui  ont  acheté  le  Dossier  d’Appel d’Offres.  Toute  modification  des  documents d’appel  d’offres  énumérés  à  l’Article  8  du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en   publiant  un  additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1.  Le Soumissionnaire préparera un original des documents   constitutifs   de   l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le  Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre  indélébile  (dans  le cas des copies, des photocopies sont également  acceptables)  et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer	au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou  des  changements  seront  paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni  surcharge,  à  moins  que  de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D. Dépôt des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des Offres

21.1.  Le soumissionnaire placera l’original et  les copies  des  documents  constitutifs  de  l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra  également  être  scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

21.2.  Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. seront adressées à l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire  de  façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux  dispositions de l'article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

21.4.  Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2  susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des Offres

22.1.  Les  offres  doivent  être  reçues  par  l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RGAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement  Particulier  de l'Appel d'Offres.

22.2.  L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et  des  soumissionnaires  précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délais

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après la date et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification,  substitution  et  retrait des offres

24.1.  Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou  retirer  son  offre  après  l’avoir  déposée,  à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant   l’achèvement   du   délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification  doit  être  signée  par  un  représentant habilité  en  application  de  l’article  20.2  du RGAO.  La  modification  ou  l’offre  de  remplacement  correspondante  doit  être  jointe  à  la notification   écrite.   Les   enveloppes   doivent porter  clairement  selon  le  cas,  la  mention «  RETRAIT  »  et  «  OFFRE  DE  REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera  préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément  aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra  dans  ce  cas  être  confirmé  par  une notification  écrite  dûment  signée,  et  dont  la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1  leur  seront  renvoyées  sans  avoir  été ouvertes.

24.4.  Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner  la confiscation de la caution de soumission conformément aux  dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1. La  Commission  Départementale de Passation  des  Marchés procédera  à  l’ouverture  des  plis en  un  temps  et  en  présence  des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu  annoncé  à  haute  voix,  tandis  que l’enveloppe  contenant  l’offre  correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été  ouverte.  Le  retrait  d’une  offre  ne  sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées «Offre de  remplacement» seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle  offre  correspondante  substituée à la précédente qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte.

Le  remplacement  de l’offre  ne  sera autorisé que si la notification correspondante contient  une  habilitation  valide  du  signataire à  demander le remplacement  et est lue à  haute voix. Enfin, les  enveloppes  marquées «modification   » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La  modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de  l’ouverture des plis seront  ensuite évaluées.

25.3. Toutes  les  enveloppes  seront  ouvertes  l’une après  l’autre  et  le  nom  du  soumissionnaire annoncé  à  haute  voix  ainsi  que  la  mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres   financières] et toute variante  le cas échéant,  l’existence  d’une  garantie  d’offre  si elle est exigée, et  tout  autre  détail  que  l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner.  Seuls  les  rabais  et variantes  de  l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4.   Les offres (et les modifications reçues conformément  aux  dispositions  de  l'article  24  du RGAO)  qui  n’ont  pas  été  ouvertes  et  lues  à haute  voix  durant  la  séance  d’ouverture  des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5.  Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture  des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs  prix,  leurs  rabais,  et leurs délais. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6.  A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7.  En cas de recours, tel que prévu par le Code des  Marchés  Publics, il doit être adressé  à l’Autorité Contractante  avec copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours  ouvrables  après  l’ouverture  des  plis,  sous  la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et,  éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

L’Observateur  Indépendant  annexe  à  son  rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1.   Aucune  information  relative  à  l’examen,  à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni  à toute  autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.

26.2.  Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse  dans  l’évaluation  des  offres  ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3.   Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre  l’ouverture  des  plis  et  l’attribution  du marché,   si   un   soumissionnaire   souhaite entrer  en  contact  avec  l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres  et contacts avec l’Autorité Contractante

27.1.  Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission Interne de Passation des Marchés peut, s’il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre.  La  demande  d’éclaircissements  et  la réponse qui lui est apportée  sont  formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché,  offert  ou autorisé, sauf si c’est nécessaire  pour  confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous- commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions  conformément aux dispositions de l’Article 29 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de  l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant  trait  à  leurs  offres,  entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination  de  la  conformité  des offres

28.1. La Sous-commission d’analyse  procèdera  à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions  du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3.  Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i.   Affecte  sensiblement  l’étendue,  la  qualité  ou  la réalisation des Travaux ;

ii.  Limite  sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5.  L’Autorité Contractante se réserve le   droit d’accepter  ou  de  rejeter  toute  modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RGAO. Il est essentiel d’éviter  tout  arbitraire  dans  la  détermination  de  la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse  vérifiera  les offres  reconnues  conformes pour  l’essentiel au  Dossier  d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul  éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a.  s’il y a contradiction entre le prix unitaire  et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit  manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b.   si  le  total  obtenu  par  addition  ou  soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

C) s’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus ;

30.2.  Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation  du  Soumissionnaire,  ledit  montant  sera réputé l’engager ;

30.3.  Si  le  Soumissionnaire  ayant  présenté  l’offre évaluée  la  moins -disante, n’accepte  pas  les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1.  Pour faciliter l’évaluation et la  comparaison des offres, la  sous-commission   d’analyse convertira les  prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2.  La  conversion  se  fera  en  utilisant  le  cours vendeur  fixé  par  la  Banque  des  Etats  de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les  dispositions  de  l’article  28 du RGAO, seront  évaluées  et  comparées  par  la  Sous- commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la  sous-commission déterminera pour  chaque offre  le montant évalué  de  l’offre  en  rectifiant  son  montant comme suit :

a. en corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO

b.  en excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c. en convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b)  ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO

d. en ajustant de façon appropriée, sur  des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable;

e. en prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les  soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f. le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution  de  plus  d’un  lot,  si  cet  appel  d’offres  est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g. le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’Autorité Contractante dans le RPAO.

32.3.  L’effet estimé des formules de   révision des  prix  figurant  dans  les  CCAG  et  CCAP, appliquées  durant  la  période  d’exécution  du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée  anormalement basse ou est fortement déséquilibrée  par  rapport  à  l’estimation  de l’Autorité Contractante des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous-détail de prix fourni  par  le  soumissionnaire pour n’importe quel  élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif  et estimatif, vérifier si ces prix  sont  compatibles  avec les  méthodes  de construction et le calendrier proposé. Au cas où  les  justificatifs  présentés  par  le  soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence   accordée   aux   soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent   bénéficier d’une  marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés  Publics  aux  fins d’évaluation des offres.

F. Attribution du Marché

Article 34 : Attribution du marché

34.1. L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire  dont  l’offre  a  été  reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la   moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2.  Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas  d’attribution  de  plus  d’un  lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer  un  Appel  d’Offres  Infructueux ou d’annuler une procédure.

L’Autorité Contractante se  réserve  le  droit  d’annuler une procédure d’Appel d’Offres lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis  de  la  commission  des  marchés  compétente, sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’Ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication   des   résultats   d’attribution du marché et recours

37.1. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de  cinq  (5)  jours  après  la  publication  des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur  indépendant  ainsi  que  le  procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel  est  annexé  le  rapport  d’analyse  des offres.

37.2. L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des  soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3.  Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de  quinze  (15)  jours  seront  détruites,  sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé au Délégué Départemental des marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au président de la commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du marché

38.1. Après publication  des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission Interne de Passation des Marchés  pour adoption.

38.2. L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par  la  commission  des  marchés  compétente et souscrit par l’attributaire.

38.3.  Le marché doit être notifié à son titulaire dans les  cinq  (5)  jours  qui  suivent  la  date  de  sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par  l’Autorité Contractante,  l’entrepreneur fournira au Maître d’Ouvrage Délégué un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO,  conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

PIECE  N°3 : REGLEMENT PARTICULIER D’APPEL D’OFFRES (RPAO)

A - Introduction

Article 1 - objet de l’appel d’offres :

Dans le cadre de l’exécution du Budget de communal, le Maire de la Commune de Madingring, (Autorité Contractante), lance un Appel d’offres National ouvert pour l’exécution des travaux de construction d’un bloc de deux (02) boutiques au  marché de Madingring,  Arrondissement de Madingring, Département du Mayo-Rey, Région du Nord.

Article 2 : Financement des travaux

- Financement des travaux :

Les travaux seront financés par le Budget d’Investissement Public du MINDDEVEL /Exercice 2024.

- Imputations budgétaires :

Imputation : ______________________________, Autorisation de dépense : ________________

Article 3- consistance des travaux :

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, comprennent tous les corps d’état prévus au cadre du devis quantitatif et estimatif (voir pièce N°7).

Remarque :

- Seules les prestations réellement exécutées et prévues dans le Marché seront payées à l’Attributaire sans toutefois excéder les quantités du contrat. Le paiement sera effectué par application des Prix Unitaires aux quantités et volumes des tâches réalisées.

- Les opérations de contrôle et de suivi des chantiers sont assurées par l’Ingénieur du Marché qui effectue également la prise en attachement contradictoire des travaux exécutés et la préparation des décomptes. Le constat des prestations réalisées devra se faire en présence de toutes les parties prenantes.  Le paiement est opéré à travers un virement au profit de l’Attributaire dans un compte ouvert à cet effet.

- Il est conseillé aux soumissionnaires de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et obtenir par eux-mêmes et sous leur propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’Offre et de l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du soumissionnaire.

Les calages seront faits par l’Entreprise en présence de l’Ingénieur du Marché ou son représentant. L’Entreprise utilisera tous les moyens techniques d’implantation pour une réussite à 100%.

Article 3 : Délai d’exécution

Les délais d’exécution du marché seront proposés par le soumissionnaire. Ces délais seront un critère d’évaluation mais ne devront en aucun cas dépasser trois (03) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Article 4 : Conditions de participation

La participation est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises installées en République du Cameroun et remplissant les conditions reprises dans le présent Règlement Particulier d’Appel d’Offres (RPAO). Le Dossier d’Appel d’Offres est remis aux soumissionnaires désireux de participer contre présentation d’une quittance de versement à la Recette Municipale de Madingring, d’une somme non remboursable dont le montant est défini dans l’avis d’Appel d’Offres.

Les soumissionnaires sont soumis à la règlementation en vigueur en République du Cameroun pour les marchés passés au nom de l’Etat.

Les soumissionnaires doivent se conformer aux instructions données ci-après et fournir les renseignements demandés, faute de quoi ils pourraient être disqualifiés. Ils sont tenus de répondre de manière complète et exacte aux renseignements exigés dans les documents y annexés. Le Maître d’Ouvrage sur proposition de la Commission  Interne de passation des Marchés (CIPM) se réserve le droit de ne pas donner suite à l’Appel d’Offres infructueux et relancer celui-ci ou l’annuler.

Les Offres pourront être présentées par plusieurs soumissionnaires groupés ou solidaires. Une entreprise pourra être associée à une structure de type Organisation Non Gouvernementale (ONG) si celle-ci présente toutes garanties et expérience requises et se trouve être en règle avec la législation en vigueur.

Dans le cas de soumissionnaires groupés conjoints ou solidaires, toute notification relative à l’Appel d’Offres, puis éventuellement au soumissionnaire sera valablement faite à l’un d’entre eux agissant en vertu d’une procuration qui lui aura été délivrée par le ou les autres soumissionnaires au(x) quel(s) il sera associé (s) comme mandataire. Le mandataire commun du groupement doit être clairement désigné dans la soumission et la procuration fournie.

Article 5 : Critères d’évaluation

a)- Critères éliminatoires

- absence ou non-conformité de la caution de soumission à l’ouverture;

- pièces administrative absente ou non conforme après 48 heures accordées aux soumissionnaires;

- fausse déclaration ou présentation d’une pièce falsifiée;

- offre technique ayant obtenu une note inférieure à 70% des (Oui) ;

- absence d’un prix unitaire quantifié ;

- non-conformité du modèle de soumission ;

- être titulaire d’un marché abandonné ou inachevé durant les précédente années budgétaire (2021, 2022, 2023)

b)-  Critères essentiels

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

| No | Critères essentiels | Notation binaire |
| --- | --- | --- |
| 1 | Présentation de l’offre ; | Oui/Non |
| 2 | Références de l’entreprise; | Oui/Non |
| 3 | Moyens humains ; | Oui/Non |
| 4 | Moyen matériels ; | Oui/Non |
| 5 | Méthodologie et planning ; | Oui/Non |
| 6 | Surface financière ; | Oui/Non |
| 7 | Chiffre d’affaire | Oui/Non |
| 8 | Consentement des clauses à caractère administratives et techniques | Oui/Non |
| 9 | Attestation de visite de site signée sur l’honneur par le soumissionnaire | Oui/Non |
| 10 | Prise en compte des aspects socio-environnementaux | Oui/Non |

Seule l’offre ayant obtenu une note supérieure ou égale à 70 % de » oui » sera qualifié pour la suite de la procédure.

c) Situation financière ;

- Soumission des états financiers certifiés des trois dernières années démontrant la solidité actuelle de la position financière du soumissionnaire ;

- Capacité financière de 40% du marché délivré par une banque agrée par le MINFI,

- bilans certifiés des deux dernières années ;

- déclaration approprié d’une banque ou organisme financier habileté ou le cas échéant la preuve d’une assurance des risques professionnel et au besoin de financement du marché.

En cas de groupement, chaque membre du groupement devra satisfaire à 30 % de montant exigé et que le mandataire du groupement devra satisfaire à 50% du montant global exigé.

Article 6 : Pièces constituant le Dossier d’Appel d’Offres

Le présent Dossier d’Appel d’Offres comprend les pièces suivantes :

- L’Avis d’Appel d’Offres National Ouvert (AAONO) ;

- Le Règlement Général d’Appel d’Offres (RGAO) ;

- Le Règlement Particulier d’Appel d’Offres (RPAO) ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- Cadre du bordereau de prix (BP) ;

- Cadre du Détail Estimatif (DE) ;

- Modèle de garantie bancaire à première demande de bonne exécution ;

- Modèle de garantie bancaire à première demande de restitution de l’avance de démarrage ;

- Modèle d’engagement du soumissionnaire.

Article 8 : Consistance des Offres

Chaque soumissionnaire devra présenter une offre comprenant les pièces suivantes :

- Pièces Administratives

1) La déclaration d’intention de soumissionner, timbrée  et signé par les soumissionnaires ;

2) Le registre de commerce ;

3) Une attestation d’Immatriculation ;

4) la caution de soumission (suivant modèle joint) d’un montant de cinq cent mille (500 000) francs CFA d'une durée de validité de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de remise des offres;

5) Une attestation de conformité fiscale datant de moins de trois mois ;

6) Une attestation de non faillite établie par le Tribunal de Première Instance ou par la Chambre d'Industrie et du Commerce du lieu de résidence du soumissionnaire datant moins de trois (3) mois précédant la date de remise des offres ;

7) Une attestation de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ;

8)  Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire délivrée par une  Banque de 1erordre agréée par le Ministère des Finances ;

9)  La quittance de versement des frais d’acquisition du Dossier d’Appel d’Offres ;

10) Un certificat de non exclusion des marchés délivré par l’ARMP ;

11) Le CCAP paraphé sur chaque page, daté et signé à la dernière.

N.B : Les justifications administratives ci-dessus datant de moins de trois (03) mois doivent être en originales ou en copies certifiées conformes.

- Offre Technique

Elle comprendra :

- Une note technique

- Le rendement attendu ;

- Le calendrier d’intervention et d’exécution (planning des travaux) ;

- Les remarques sur les prestations à effectuer ;

- Un rapport de visite des lieux signé sur l’honneur par le soumissionnaire

- Le détail de l’organisation du chantier.

- Personnel

Le soumissionnaire devra s’engager à mettre en place avant le début des travaux et pour la durée du chantier, le personnel technique compétent nécessaire à l’exécution des ouvrages. Le soumissionnaire présentera pour la partie réalisation des ouvrages :

- Une note technique détaillée concernant la qualité du personnel, son niveau de formation organique et son expérience dans les travaux ;

- L’organisation de l’entreprise et l’organigramme du projet ;

- Les CV du personnel d’encadrement ci-après affecté au projet, accompagné de la copie certifiée conforme du diplôme :

- Un conducteur des travaux, Technicien Supérieur de Génie - civil au moins ;

- Un Chef Chantier, Bac F4 option BA au moins ;

- La liste et la qualification du personnel de chantier;

- La liste et la qualification du personnel qualifié régulièrement employé;

Le Candidat doit établir qu’il dispose du personnel requis pour les postes-clés ci-après :

| Nombre | Position | Expérience globale en travaux (années) | Expérience en travaux similaires (années) | Diplôme requis minimum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conducteur des travaux | Minimum 3 ans | Minimum 3 ans | Technicien Supérieur de Génie - civil |
| 1 | Chef de chantier | Minimum 3 ans | Minimum 3 ans | Bac F4 option Génie Civil |
| 1 | Charpentier | Minimum 3 ans | Minimum 3 ans | CAP option menuiserie |
| 1 | Electricien | Minimum 3 ans | Minimum 3 ans | CAP Option électricité |
| 1 | Maçon | Minimum 3 ans | Minimum 3 ans | CAP option maçonnerie |

- Matériel de chantier

Le soumissionnaire devra justifier de la propriété et de l’état de marche du matériel nécessaire à l’exécution des travaux (joindre copies certifiées conformes des cartes grises, certificats de vente, factures d’achat ou contrat de location accompagné de la copie certifiée conforme de la carte grise.)

Le soumissionnaire présentera :

- La liste complète du matériel roulant avec pièces justificatives ;

- La liste de matériels de chantier TP et Génie Civil propriété ou location du soumissionnaire avec pièces justificatives ;

- La liste des moyens logistiques présents au siège.

Liste et pièces justificatives du matériel et logistique d’exécution que le soumissionnaire entend affecter exclusivement au projet (indiquer les propositions pour l’acquisition en propriété, location ou autre des équipements concernés) en temps voulu.

| N° | Type et caractéristiques du matériel | Nombre minimal requis | Appartenance | Caractéristique (marque, numéro, ...) | Etat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Camion benne | 1 | Patrimoine de l’entreprise ou location |  |  |
| 2 | Pick up | 1 | Patrimoine de l’entreprise ou location |  |  |
| 3 | Moto | 1 | Patrimoine de l’entreprise |  |  |
| 4 | Vibreur | 1 | Patrimoine de l’entreprise ou location |  |  |
| 5 | Compacteur manuel | 1 | Patrimoine de l’entreprise ou location |  |  |
| 6 | bétonnière | 1 | Patrimoine de l’entreprise ou location |  |  |
| 7 | Petit matériel de chantier | 1 | Patrimoine ou en location |  |  |
| 8 | Porte tout | 1 | Patrimoine de l’entreprise |  |  |

NB : carte grise certifié ou contrat de location avec copies certifiées des cartes grises.

Equipement essentiel : fournir des factures d’achat ou contrat de location,

Fournir les photos et non des catalogues de : 01 bétonnière,  01 vibreur, compacteur manuel  en bon état

- Références et expérience de l’entreprise

Le soumissionnaire devra fournir :

- Les références (Originaux ou copies certifiées conformes) attestant qu’il a déjà réalisé des marchés similaires comprenant des tâches telles qu’elles sont décrites dans le DAO depuis au moins trois (03) ans (contrats, PV de réception des travaux, attestation de bonne fin délivrée par le maître d’ouvrage) ;

- Son chiffre d’affaire annuel moyen et en particulier dans le domaine des travaux publics & bâtiment pendant les trois (03) dernières années consécutives ;

- Une attestation de surface financière délivrée par une banque de premier ordre.

Les Offres seront évaluées techniquement en prenant en considération : la compréhension par l’entreprise des opérations projetées et l’organisation du chantier qu’elle proposera pour mener à bien leur exécution.

Approvisionnement ou matériaux de chantier

- Les travaux qu’il envisage de sous-traiter (sans objet)

- Les dispositions envisagées pour l’utilisation de la main d’œuvre locale

- Le CCTP paraphé à chaque page, signé et daté à la fin

- Offre financière

- La soumission proprement dite, timbrée, datée et signée ;

- Le sous détail des prix proposé dans le bordereau des prix ;

- Le bordereau des prix suivant le modèle avec indication des prix hors TVA en francs CFA ;

- Le détail estimatif des travaux.

Toute soumission non accompagnée des pièces ci-dessus ou accompagnée de pièces non conformes aux modèles sera rejetée.

Article 9: Présentation des Offres

Les soumissions ainsi que toutes les pièces qui les accompagnent seront rédigées en français ou en anglais et libellées en Francs CFA, en chiffres et en lettres et faisant ressortir les montants HT, les montants de la TVA et les montants TTC.

Chaque soumissionnaire devra fournir toutes les justifications réglementaires conformément au Décret 2018/366 du 20 Juin 2018 réglementant les marchés publics.

La présentation des offres se fera en trois (03) enveloppes :

- L’enveloppe A : pour les Pièces Administratives ;

- L’enveloppe B : pour l’Offre Technique ;

- L’enveloppe C : pour l’Offre financière.

Les pièces constitutives des Offres (enveloppes A.B.C), seront placées dans une grande enveloppe extérieure anonyme scellée qui portera uniquement les mentions suivantes :

AVIS  D’APPEL  D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 10/AONO/CMNE-MADG/CIPM/2024 du _______________ pour les travaux de construction d’un bloc de deux (02) boutiques au  marché de Madingring,  Arrondissement de Madingring, Département du Mayo-Rey, Région du Nord (En procédure d’urgence).

Les emballages portant toutes autres inscriptions seront purement et simplement rejetées.

L’enveloppe extérieure anonyme devra contenir trois (03) enveloppes cachetées :

1ère enveloppe : portera la mention suivante :

- Volume I : « Pièces administratives »

- Nom et adresse du soumissionnaire

- Appel d’Offres n°…………………..

2ème enveloppe : portera la mention suivante :

- Volume II : « Offre Technique »

- Nom et adresse du soumissionnaire

- Appel d’Offres n°…………………..

3ème enveloppe : portera la mention :

- Volume III : « Offre Financière »

- Nom et adresse du soumissionnaire

- Appel d’Offres n°…………………..

Toute soumission non accompagnée des pièces ci-dessus ou accompagnée de pièces non conformes aux modèles sera rejetée.

Article 10 : Remise des Offres

- Les soumissions

Chaque offre sera rédigée en français ou en anglais, présentée sous une forme reliée en Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies respectivement marquées comme telles.

- Date limite de remise

La date limite de remise des soumissions est arrêtée au 06/03/2024 à 11 heures. Passé le délai indiqué, aucune soumission ne pourra être déposée et aucune soumission régulièrement déposée ou expédiée ne pourra être retirée, complétée ou modifiée.

Article 11 : Délai d’engagement

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres, délai au cours duquel le Maître d’Ouvrage avisera de ses choix les entreprises retenues.

Article 12 : Conformité des Offres au Dossier d’Appel d’Offres

Seuls seront pris considération les plis reçus dans les délais impartis par l’Avis d’Appel d’Offres et présentés conformément aux dispositions des articles 7,8 et 9 du présent RPAO. La Commission Interne  de Passation des Marchés Publics s’assurera que chaque offre répond à tous les termes, conditions et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres sans divergence.  L’attention des acquéreurs du DAO est attirée sur l’application stricte de cette mesure, les négociations des clauses du Dossier d’Appel d’Offres n’étant pas acceptables.

Article 13 : Ouverture et Evaluation des Offres

L’ouverture des enveloppes aura lieu le 06/03/2024 à 12 heures précises. Les Offres sont ouvertes et évaluées en une (01) seule étape :

13.1. Ouverture des Offres Administratives et techniques

En séance publique, il s’agit de procéder à :

L’ouverture de l’enveloppe volume I (Pièces Administratives) et vérification de la conformité des pièces fournies.

- Le dossier administratif doit être complet et toutes les pièces valides et authentiques

- Le cautionnement provisoire (Garantie de soumission) doit être conforme au modèle imposé.

Seuls les Offres techniques des soumissionnaires jugées administrativement conformes seront ensuite ouvertes et évaluées.

L’ouverture des enveloppes Volume II et III (Offres technique et Financière) et l’examen des offres pour déterminer si elles sont complètes et en exemplaires originaux et valides, si les documents ont été correctement signés, si les soumissions sont d’une façon générale en bon ordre. Les copies des offres seront confiées à une Sous – commission d’analyse pour la vérification des pièces administratives et l’évaluation des offres technique et financière.

Evaluation des offres  techniques (Enveloppe B) se fera suivant le mode binaire d’évaluation.

13.2. Evaluation de l’Offre financière (Enveloppe C)

Pendant l’évaluation, le montant final de l’offre proposée sera arrêté comme suit :

- Lorsqu’il y a une différence entre les montants en chiffres et en lettres, le montant en lettres fera foi ;

- Lorsqu’il y a une incohérence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi, à moins qu’il ne s’agisse que d’une erreur grossière de virgule dans le prix unitaire, auquel cas le prix total tel qu’il est présenté fera foi et le prix unitaire corrigé ;

- En ajustant de façon appropriée sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

- En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés ;

- L’offre dans laquelle il existe des postes du détail estimatif pour lesquels le soumissionnaire n’a pas indiqué de prix unitaire est purement rejetée. Par ailleurs les prix proposés pour les postes où il n’est pas prévu des quantités ne feront pas partie du contrat.

L’offre la moins-disante sera celle ayant obtenu la meilleure note globale et satisfaisant au meilleur rapport qualité prix et aux règlements de la Commission Interne de Passation des Marchés.

Article 14 : Attribution du marché

Le marché sera attribué au soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante et remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères éliminatoires.

Article 15 : Renseignements complémentaires sur le Dossier d’Appels d’Offres

Les renseignements peuvent être obtenus à la Commune de Madingring, dans le JDM ou à la DD/MAP/MR.

Article 16 : Modifications sur le dossier d’Appel d’Offres

Le Maire de la Commune de Madingring pourra, à tout moment avant la date limite de remise des offres et pour quelques motifs que ce soit, à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissement formulée par un soumissionnaire, modifier par voie de rectificatifs le Dossier d’Appel d’Offres.

Le rectificatif sera fait par écrit ou tout autre moyen légal et adressé à tous les soumissionnaires qui ont acquis le Dossier d’Appel d’Offres. Il leur sera opposable.

Article 17 : Notification du marché

- Notification

Avant l’expiration du délai de validité des offres, le Maire de la Commune de Madingring notifiera à l’attributaire du marché par lettre ou tout autre moyen légal confirmé par lettre recommandée, l’acceptation de son offre. Cette lettre indiquera le montant du marché et le délai d’exécution retenus par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de Madingring.

- Libération de la caution de soumission

Les soumissionnaires non retenus pourront récupérer leur caution de soumission sur demande écrite adressé au Maître d’Ouvrage Délégué après publication des résultats de l’Appel d’Offres.

Toute offre non retenue et non réclamée par le soumissionnaire dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats de l’Appel d’ Offres sera détruite.

PIECE  N°4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

Chapitre I: GENERALITES

Article 1: Objet du Marché (Lettre-Commande)

La présente Lettre-Commande a pour objet l’exécution des travaux de Construction d’un bloc de deux (02) boutiques au  marché de Madingring,  Commune de Madingring, Département du Mayo-Rey, Région du Nord.

Les travaux sont financés par le Budget d’Investissement Public du MINDDEVEL, exercice 2023.

L’exécution des travaux sera déclenchée par un ordre de service de commencer les prestations délivré par le Maître d’Ouvrage avec copie à l’Autorité Contractante.

Article 2 : Procédure de passation du marché

La présente Lettre-Commande est passée après Appel d'Offres National Ouvert N° 10/AONO/CMNE-MADG/CIPM/2024 du  ____

Article 3:   Attributions et nantissement

3.1. Attributions

- Le Maître d’Ouvrage est le Maire de la commune de Madingring;

- Le  Chef  de  service  du  marché  est le SG de la Commune de Madingring ci-après désigné le Chef de Service; Il veille au respect des clauses administratives, techniques, financières et des délais contractuels.

- L’Autorité contractante est Le Maire de la commune de Madingring.

- L’autorité chargé du suivi externe est le Délégué Départemental  des Marchés Publics du Mayo Rey ;

- L’Autorité chargée du suivi interne des travaux est le Chef Service Technique de la Mairie,

- L’Ingénieur du marché est le Chef de Subdivision des Travaux Publics de Touboro, ci-après désigné l’Ingénieur;

- L’Autorité ayant financé le présent projet est le MINDDEVEL

- L’entrepreneur est le cocontractant adjudicataire ;

3.2. Nantissement

- L’autorité  chargée  de  l’ordonnancement  est le Maire de la Commune de Madingring;

- L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est le Maire de la Commune de Madingring, ordonnateur;

- L’autorité chargée du contrôle et visas financier est le Maire de la Commune de Madingring ;

- Le responsable chargé du paiement est le Receveur Municipal de la Commune de Madingring, après visa du Contrôleur Financier Départemental du Mayo-Rey;

- Les responsables compétents pour fournir les renseignements techniques au titre de  l’exécution  du présent marché sont le Chef de Service et l’ingénieur du marché ;

- Le nantissement est soumis aux règles applicables en cette matière.

Article  4 : Langue, Loi et Réglementation applicables au Marché

4.1. La langue applicable au présent marché est celle dans laquelle le soumissionnaire a rédigé son offre (le Français ou l’Anglais).

4.2.  L’entrepreneur s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun,  et ce aussi  bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Article 5 : Clauses socio-environnementales

Un certain nombre de risques liés à l’environnement méritent d’être pris en compte lors de la mise en œuvre et la gestion du projet :

- L’accumulation des immondices et dégradation du site;

- La promiscuité quotidienne due au brassage des populations, des biens et des services ;

- Création des emplois temporaires (Utilisation de la main d’œuvre locale par l’Entreprise)

- Amélioration du paysage des différentes localités (la présence de l’ouvrage ajoute un plus à la beauté du paysage).

- Propagation des IST/SIDA (Avant et pendant le projet relations sexuelles non protégées entre les employés et les populations environnantes peuvent conduire aux IST/SIDA ;

Tous ces risques doivent conduire à l’élaboration d’initiatives pour les réduire (pour les impacts négatifs) ou les optimiser (pour les impacts positifs).

5.1.  Mesures socio-environnementales d’atténuation et d’optimisation des impacts du projet

Compte tenu de ce qui précède, il s’avère nécessaire de mettre en œuvre un certain nombre de mesures visant à ramener à un seuil acceptable les effets négatifs  et améliorer les effets positifs du projet. Ces mesures socio environnementales envisageables seront récapitulées dans un premier le tableau  appelé  matrice d’identification des impacts du projet et dans un second a tableau, celui de l’identification des mesures d’atténuation ou d’optimisation des effets du projet.

Les tableaux qui suivent présentent une estimation des impacts du projet, un tableau de mise en œuvre des mesures socio environnementales ainsi que le plan de gestion environnement  du projet.

Estimation des impacts du projet

| Phase du Microprojet | Désignation de l’impact | Description de l’impact | Evaluation de l’impact | Mesures environnementales | Responsable de la mise en œuvre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pendant les travaux | Pollution de la couche superficielle du sol par les hydrocarbures. | Déversement hasardeux, vidanges mal effectuées, fuite des hydrocarbures | Nature négative, de court terme, portée ponctuelle, occurrence éventuelle, réversible et ampleur mineure | Atténuation de l’impact en évitant le contact des hydrocarbures avec le sol, par l’utilisation des bacs à vidanges. | Entreprise |
|  | Pollution de l’air par la poussière. | L’intensité des travaux peut entraîner le soulèvement de la poussière ; le dégagement des odeurs de peinture qui est néfaste pour la santé. | Nature négative de court terme, portée ponctuelle, occurrence certaine, réversible et d’ampleur mineure. | Arroser pendant les travaux Port des cache-nez | Entreprise |
|  | Propagation des IST/SIDA. | Les relations sexuelles non protégées entre les employés et les populations environnantes peuvent conduite aux IST/SIDA. | Nature négative de court terme, portée locale, occurrence probable, irréversible et d’ampleur moyenne. | Sensibilisation à l’usage des préservatifs, à l’abstinence, à la fidélité | CLLS |
|  | Créations des emplois temporaires. | Utilisation de la méthode HIMO par l’Entreprise. | Nature positive de court terme, portée ponctuelle, occurrence certaine, réversible et d’ampleur mineure. | 4 personnes seront recrutées régulièrement pour les travaux ; 10 personnes de manière ponctuelle | Comité de suivi des réalisations. |
|  | Sécurité du personnel et riverains | Risque d’accident de chantier | Nature négative de court terme, portée ponctuelle, occurrence probable, réversible et d’ampleur majeure. | Installation de la signalisation verticale (panneaux) et horizontal (dos d’âne) Prévision d’une boîte à pharmacie, Port des EPI Clôture de sécurité | Entreprise, ouvriers |
|  | Association des femmes dans le processus | Choisir des femmes parmi les membres du comité de gestion | Nature positive de long terme, portée locale, occurrence certaine, réversible et d’ampleur moyenne |  | Populations bénéficiaires |
|  | Pollution sonore | Production des bruits intenses et répétés peut mettre mal à l’aise les riverains et les ouvriers | Nature négative de court terme, portée ponctuelle, occurrence certaine, réversible et d’ampleur mineure | Doter le personnel exposé aux bruits des bouchons d’oreilles ou réduire leur temps d’expositions aux bruits (inférieur à 3 heures) | Entreprise |
|  | Prise en compte des handicapés | Faciliter l’accès du bâtiment aux personnes handicapés | Nature positive de long terme, portée locale, occurrence certaine, irréversible et d’ampleur majeure | Prévision d’une rampe d’accès | Entreprise |
| Après la construction du bâtiment | Pollution par les déchets organiques, plastiques et des papiers. | L’exploitation du bâtiment va donner lieu à la production des déchets qui vont traîner dans la nature. | Nature négative de court terme, portée ponctuelle, occurrence probable, réversible et d’ampleur mineure. | Collecte et dépôt des ordures dans les bacs à ordures, incinération des et tri des déchets récupération des objets métalliques, construction latrine. | Entreprise / comité de gestion. |

Mise en œuvre des mesures socio environnementales

| DESIGNATION DE L’IMPACT | MISE EN ŒUVRE DES MESURES ENVIRONNEMENTALES | FREQUENCE DE MISE EN OEUVRE |
| --- | --- | --- |
| Pollution de la couche superficielle du sol par les hydrocarbures. | Il faut éviter de faire de vidanges sur le chantier. Les vidanges doivent se faire dans des stations-services et les lavages des engins dans les laveries. | - |
| Destruction de la végétation | Après l’implantation des ouvrages, les plants d’arbres devront être plantés. | 1 fois avec remplacement des plants morts |
| Pollution de l’air par la poussière. | L’arrosage systématique du sol chacun matin, la limitation de vitesse de véhicules de chantier et si possible la mise en place des dos d’ânes Le Port des cache-nez par le personnel et visiteurs. | Chaque jour |
| Propagation des IST/SIDA. | Sensibilisation à l’usage des préservatifs, par des campagnes de démonstrations et des affiches éducatives à l’abstinence, à la fidélité, distribution des préservatifs. | 2 séances le 1ermoiset 1 séance par mois pendant les 2 autres |
| Créations des emplois temporaires. | Privilégier la main d’œuvre locale pour tous les travaux qui ne nécessitent pas une compétence particulière | Toujours |
| Sécurité du personnel et riverains | Installation des panneaux de signalisation Prévision d’une boîte à pharmacie, Clôture de sécurité | 1 fois |
|  | Port du matériel de protection individuelle | Toujours |
| Prise en compte des handicapés | Il est prévu dans le cahier de charge la réalisation des rampes d’accès | 1 fois |
| Pollution par les déchets organiques, plastiques et des papiers. | Collecte et dépôt des ordures dans les bacs à ordures, incinération des déchets, tri des déchets récupération des objets métalliques, compostage des déchets organiques ; construction latrine. | 1 /semaine |

Plan de gestion environnementale du projet

| Mesure environnementale préconisée | N°/Impact concerné | Objectif de la mesure | Acteur de mise en œuvre | Calendrier | Intrant pour coût de la mesure | Indicateur de performance/suivi | Acteur de suivi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Installation des panneaux de signalisation, - Port des EPI | Accident de travail | Réduire à zéro le risque d’accident Secourir avec les premiers soins | Prestataire | Au début et Pendant les travaux | Planches, lattes, peinture, EPI, Produits pharmaceutique de premier secours. | Constat des faits et de l’effectivité | Contrôleur des travaux, Ingénieur de suivi, COSU |
| Sensibilisation contre les IST/VIH | Infection par les IST/VIH | Eviter la propagation des IST/VIH | CLLS, Prestataire | Avant et Pendant | Préservatifs, Affiche, Matériels | Les locaux connaisse comment éviter les IST/VIH | COSU |
| Fourniture des bacs à ordures ; | Pollution de la nature | Collecte des ordures, | Prestataire | Après les travaux | Fût, ciment, acier, sable, gravier et eau | Présence de 02 bacs lors de la réception | Contrôleur des travaux, Ingénieur de suivi, COSU |
| Intégration de la méthode HIMO | Génération des emplois temporaires | Recruter la main d’œuvre locale | Prestataire | Au début des travaux | Aucun | Emploi des locaux | COSU |
| Intégration dans le COSU | Association des femmes | Associer les femmes à la gestion du bien public | Population bénéficiaire | Déjà fait | Aucun | Présence des femmes dans le COSU | Responsables aspects sociaux |
| Prévision d’une rampe d’accès | Prise en compte de personnes handicapées | Faciliter l’accès des handicapés au bâtiment | Prestataire | Pendant les travaux | Ciment, sable, gravier, eau. | Existence d’une rampe avec une bonne pente | Contrôleur des travaux, Ingénieur de suivi, COSU |
| Reboisement | Ensoleillement | Production d’ombrage | Prestataire | Pendant les travaux | Plants d’arbres | Présence d’arbres plantés | Contrôleur des travaux, Ingénieur de suivi, COSU |

Article 6 : Pièces constitutives de la Lettre-Commande

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

- La soumission de l’entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP);

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCPT);

- Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : le bordereau des prix unitaires;  le devis estimatif, le sous-détail des prix unitaires;

- Les plans d’exécution détaillés établis par l’entrepreneur et approuvés par le Chef de Service ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux mis en vigueur par arrêté N°033/CAB/PM du 13 février 2007;

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux travaux de forage d’eau potable

Article 7: Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :

- La loi cadre n° 096/12 du 05 Août 1996 sur la gestion de l’environnement ;

- La Loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées.

- Le code minier ;

- Le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation  et  fonctionnement  de  l’Agence  de Régulation des Marchés Publics modifiés et complété par (voir 6);

- le décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités  d’application  du  régime  fiscal  et douanier des Marchés Publics ;

- Décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- Décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant création de l’ARMP ;

- Le   décret   N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant  Code  des  Marchés  Publics.

- L’Arrêté N° 00000001/MINFI du 03 Janvier 2023 portant classification des entreprises publiques au Cameroun ;

- L’Arrêté N° 0166/A/MINMAP du 07 juin 2022 fixant les modalités de catégorisation des entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics.

- La Circulaire-Lettre N° 000005/MINMAP du 26/12/2023,  portant mise en œuvre de la catégorisation des entreprises du secteur des bâtiments et des travaux publics dans le cadre de la contractualisation des marchés publics ;

- La Circulaire n° 00000001/CL/ MINFI/MINDDEVEL du 04 Janvier 2024 Portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat, et des autres Entités Publiques, pour l’Exercice 2024 ;

- La circulaire n° 000001/LC/PR/MINMAP/CAP du 15/01/2021 relative à la délivrance des quittances d’achat des DAO et leur mise à disposition des soumissionnaires ;

- La circulaire n° 00001/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relative à l’application du Code des Marchés Publics;

- les DTU pour les travaux de bâtiment ;

- D’autres textes en vigueur en la matière.

Article 8:   Communication

7.1.  Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront être faites aux adresses suivantes :

a. dans le cas où l’entrepreneur est le destinataire : Passé le délai de 15 jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au chef de service du Marché son domicile, et dès achèvement des travaux, les correspondances seront valablement adressées à la mairie de Madingring, chef-lieu d’Commune dont relèvent les travaux ;

b.   dans  le  cas  où  l’Autorité Contractante en  est  le destinataire :

Madame le Maire de la commune de Madingring avec copie adressée dans les mêmes délais,  au  Chef de  service, et à l’ingénieur du marché le cas échéant.

7.2. L’entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances à l’ingénieur du marché, avec copie au Chef de service.

Article 9: Ordres de service

8.1. L'Ordre de Service de commencer les travaux est signé par le Maître d’Ouvrage et notifié par le Chef Service du Marché, avec copie au DDMAP et à l’Ingénieur du Marché.

8.2. Les Ordres de Service à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par le Maître d'Ouvrage et notifiés par le Chef de Service du marché, une copie en sera tenue au  Délégué Départemental des Marchés Publics.

8.3. Les Ordres de Service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence financière seront directement signés  par le Chef de Service du marché et notifiés par l’ingénieur du Marché avec copie au DDMAP.

8.4. Les Ordres de Service valant mise en demeure sont signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par le Chef Service du Marché, avec copie à l’Ingénieur du Marché et au DDMAP.

N.B. : La notification de tout ordre de service ne se fera que par le Chef Service du Marché.

8.5. L’entrepreneur dispose d'un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout Ordre de Service reçu. Le fait d'émettre des réserves ne dispense pas l’entrepreneur d'exécuter les Ordres de Service reçus.

Article 10:Marchés  à  tranches  conditionnelles (CCAG Article 9) : une tranche.

Article 11 : Personnel de l’entrepreneur  (CCAG Article 15 complété)

11.1.  Toute  modification  même  partielle  apportée aux  propositions  de  l’offre  technique  n’interviendra  qu’après  agrément  écrit  du  Chef  de service. En cas de modification, l’entrepreneur se fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

11.2.  En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement  à mettre en place seront soumises  à  l’agrément de l’ingénieur du marché, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. L’ingénieur du marché disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

11.3. Toute modification unilatérale  apportée  aux propositions  en  personnel  d’encadrement  de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un  motif de résiliation du marché tel que visé à l’article   41 ci-dessous.

11.4.. L’entrepreneur utilisera le matériel approprié proposé dans le projet d’exécution pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art.

11.5. Toute modification apportée sera notifiée à l’Autorité contractante.

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES

Article 12: Garanties et cautions (CCAG articles 29 et 41)

12.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à la somme de 2% du montant TTC du marché.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception  provisoire  des  travaux,  à  la  suite  d’une mainlevée  délivrée  par  le  Maître  d’Ouvrage après demande de l’entrepreneur.

12.2. Cautionnement de garantie

La  retenue  de  garantie  est  fixée  à 10%  du montant TTC du marché.

La  restitution  de  la  retenue  de  garantie  ou  du cautionnement  sera  effectuée  dans  un  délai  d’un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande de l’entrepreneur.

12.3. Cautionnement d’avance de démarrage (sans objet)

Article 13:Montant du marché (CCAG articles 18 et 19 complétés)

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du devis estimatif ci-joint, est de :

- Montant TTC :  _______________ (_____________) francs CFA ;

- Montant HTVA : ________ (____) francs CFA ;

- Montant de la TVA :________(___) francs CFA ;

- Montant de la TSR et/ou l’AIR : ____ (___) francs CFA ;

- Net à percevoir = HTVA-(TSR et/ou AIR) (_______) francs CFA.

Article 14: Lieu et mode de paiement

14.1.  En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage à l’entrepreneur, dans les conditions indiquées dans le marché, l’entrepreneur  s’engage  par  les  présentes  à  exécuter  le  marché  conformément  aux  dispositions du marché.

14.2.  Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues en francs CFA, soit (montant en  chiffres  et  en  lettres  HTVA), par crédit au compte n°_____________ ouvert au nom de l’entrepreneur à la banque________________, Agence  de _________________

Article 15: Variation des prix (CCAG article 20)

Les prix sont fermes.

Article 16: Travaux en régie

Sans Objet

Article 17:Valorisation des travaux (CCAG article 23)

Ce marché est à prix unitaires et forfaitaires.

Article 18 : Avances de démarrage (Sans objet)

Article 19: Règlement des travaux (Cf. article 26, 27 et 30 CCAG complétés)

19.1. Constatation des travaux exécutés

Avant le 30 de chaque mois, l’entrepreneur et l’ingénieur du marché établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et  constatées  pour  chaque  poste  du  bordereau  au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

19.2. Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations,  l’entrepreneur  remettra  en  sept  (07) exemplaires  à l’ingénieur du marché,  deux  projets  de décompte  provisoire  mensuel (un  décompte  hors TVA et un décompte du montant des taxes ), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci. Seul  le  décompte  hors TVA sera réglé à l’entrepreneur. Le  montant  HTVA  de  l’acompte  à  payer  à  l’entrepreneur sera mandaté comme suit :

-   ……% versé directement au compte de l’entrepreneur ;

-   ……% versé au trésor public au titre de l’AIR dû par l’entrepreneur.

L’ingénieur du marché préparera les décomptes ou y apportera des corrections.

L’ingénieur disposera d’un délai de sept (7) jours pour transmettre au chef de service du marché, les décomptes qu’il a approuvés.

Le Chef de service du Marché  dispose d’un délai de sept (7) jours maximum pour procéder à la signature des décomptes et leur transmission  au  comptable chargé du paiement.

Les paiements seront effectués par le Receveur Municipal de la Commune de Madingring.

19.3. Décompte d’avance de démarrage (le cas échéant).

19.4 Visa préalable au paiement des décomptes

La transmission de tout décompte final à l’Organisme payeur en vue du paiement sera subordonnée au visa préalable du Contrôleur Financier Départemental.

Article 20 : Intérêts moratoires

Les  intérêts  moratoires  éventuels  sont  payés  par état des sommes dues conformément à l’article 166 et suivant du  décret  N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant  Code  des  Marchés  Publics.

Article 21: Pénalités  (CCAG article 32 complété)

A. Pénalités de retard

21.1. Le  montant  des  pénalités  de  retard  est  fixé comme suit :

a.   un deux millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché.

b.   un millième (1/1000è) du montant TTC du marché  de  base  par  jour calendaire  de  retard au-delà du trentième jour.

21.2. Le  montant  cumulé  des  pénalités  de  retard est  limité  à  dix  pour  cent  (10%)  du  montant TTC du marché de base.

B. Pénalités spécifiques : 1/5000eme  du montant du marché

21.3. Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités particulières suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :

- Remise tardive du cautionnement définitif ;

- Remise tardive des assurances ;

- Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit du fait de l’entrepreneur.

Article 22: Décompte final (CCAG article 34)

22.1.  Après  achèvement  des  travaux  et  dans  un  délai maximum de 30 jours après la date de réception provisoire,  l’entrepreneur établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des  travaux  effectivement  réalisés  qui  récapitule le  montant  total  des  sommes  auxquelles  il  peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

22.2.  Le Chef de service du Marché dispose de 12 jours pour notifier le projet rectifié et accepté à l’ingénieur du marché,

22.3.   L’entrepreneur dispose de 30 jours   pour renvoyer  le  décompte  final  revêtu  de  sa  signature

Article 23: Décompte général et définitif (CCAG article 35)

23.1. Le Chef de service du Marché ou l’ingénieur du marché dispose de 30 jours pour établir le décompte général à l’entrepreneur après la réception définitive.

A la fin de période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service du Marché dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par l’entrepreneur et le Maître d’Ouvrage. Ce décompte comprend :

- le décompte final ;

- le solde ;

- la récapitulation des acomptes mensuels.

La  signature  du  décompte  général et  définitif  sans réserve  par  l’entrepreneur,  lie  définitivement  les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

N.B. : La signature du Décompte général et définitif est soumise au visa préalable du DD/MAP/MR.

23.2.  L’entrepreneur   dispose de 30 jours pour renvoyer  le  décompte  général  revêtu  de  sa signature.  Article 24: Régime fiscal  et  douanier (CCAG article 36)

Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

-   des   impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels  et  commerciaux,  y compris  l’AIR  qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

-   des  droits  d’enregistrement  calculés  conformément aux stipulations du code des impôts ;

-   des  droits et  taxes  attachés  à  la  réalisation  des prestations prévues par le marché :

*  des  droits et  taxes  d’entrée  sur  le  territoire camerounais  (droits  de  douanes,  TVA,  taxe informatique);

*  des droits et taxes communaux,

*  des  droits  et  taxes  relatifs  aux  prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 25: Timbres et enregistrement des marchés (CCAG article 37)

Sept  (07)  exemplaires  originaux  du  marché  seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformément à la réglementation.

CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX

Article 26: Consistance des travaux

Les travaux comprennent notamment les opérations suivantes :

- Travaux préparatoires;

- Terrassement ;

- Fondations ;

- Maçonnerie -Elévation ;

- Charpente- Couverture-Plafond ;

- Menuiserie Métallique;

- Electricité ;

- Peinture ;

- VRD ;

Article 27: Obligation du Maître d’Ouvrage (CCAG complété)

27.1. Le Maître d’Ouvrage est tenu de fournir au prestataire les informations nécessaires à l’exécution de sa mission, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l’accès aux sites des projets.

27.2. Le Maître d’Ouvrage assure au prestataire protection contre les menaces, outrages,

violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.

Article 28: Délais d’exécution du marché (CCAG article 38)

28.1.  Le  délai  d’exécution  des  travaux  objet  du présent  marché est de trois (03) mois calendaires.

28.2.  Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Article 29: Rôles et responsabilités de l’entrepreneur (CCAG article 40)

Le  planning  détaillé  et  général  d’avancement  des travaux sera communiqué à l’ingénieur du marché en quatre (04) exemplaires à chaque début de mois.

Article 30 Site et plan d’exécution des travaux

L’exemplaire  reproductible  des  plans  figurant  dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par l’ingénieur du marché. Le Maître d’Ouvrage met le site des travaux et ses voies d’accès à la disposition de l’entrepreneur en temps utile et au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Article 31: Assurances des ouvrages et  responsabilités civiles (CCAG article 45)

Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre de la présente Lettre-Commande pour les montants minimum indiqués ci-après dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de la Lettre -Commande:

- assurance des risques causés à des tiers par son personnel salarié en  activité  au  travail,  par  le matériel qu’il utilise, du fait des travaux ;

- assurance “Tous risques chantier” ;

Article 32: Pièces  à  fournir  par  l’entrepreneur

32.1.  Programme  des  travaux,  Plan  d’assurance qualité et autres à préciser

a.   dans  un  délai  maximum  de  trente  (30)  jours  à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur soumettra, en cinq (05) exemplaires, à l'approbation  de l’Ingénieur après avis de l’ingénieur du marché le programme d'exécution des travaux, son calendrier  d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion environnemental.

Ce  programme  sera  exclusivement  présenté  selon les modèles fournis.

Deux (2) exemplaires  de  ces  pièces  lui  seront retournés  dans  un  délai  de  huit (08)  à  quinze (15)  jours  à partir de leur réception avec:

-  soit  la  mention  d'approbation  “  BON  POUR EXECUTION”;

-   soit  la  mention  de  leur  rejet  accompagnée  de motifs dudit rejet.

L’entrepreneur disposera alors de huit (8) jours pour présenter  un  nouveau.  L’Ingénieur disposera alors d’un délai de cinq (5)  jours  pour  donner  son  approbation  ou  faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est  relancée  sans  que  cela  ne  puisse  modifier  le délai contractuel.

L'approbation donnée par l’Ingénieur  n'atténuera en rien la responsabilité  de  l’entrepreneur.  Cependant  les  travaux  exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés  ni  rémunérés.  Le  planning  actualisé  et approuvé deviendra le planning contractuel.

L’entrepreneur   tiendra   constamment   à   jour,   sur le  chantier,  un  planning  des  travaux  qui  tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord de l’ingénieur du marché.

b.   le Plan de Gestion   Environnemental   fera ressortir  notamment  les  conditions  de choix  des liquides et sites  techniques et  de  base  vie,  les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation.

c.   l’entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que   les   effectifs   du   personnel   qu’il   compte employer.

d.  l’agrément donné par l’Ingénieur ou le Maître d’Œuvre ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir  tant  à  l’égard  des  tiers  qu’à  l’égard  du respect des clauses du marché.

32.2. Projet d’exécution

a. le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) nécessaires à la réalisation de toutes les  parties  de  l’ouvrage  devront  être  soumis  au visa de l’Ingénieur un mois au  moins  avant  la  date  prévue  pour  le  début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.

b. le  Chef  de  service du Marché ou l’ingénieur du marché disposera d’un  délai  de  quinze  jours (15)  pour  les  examiner  et faire  connaître  ses  observations.  L’entrepreneur disposera alors d’un délai de huit jours (8) pour présenter  un  nouveau  dossier  intégrant  lesdites observations.

Article 33: Organisation et sécurité des chantiers (CCAG article 50)

33.1.  Les panneaux d’indication de chantier devront  être  mis  en  place dans  un  délai  maximum  de sept (07) jours  après  la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

33.2. Services à informer en cas d’interruption de la circulation ou le long des itinéraires déviés :

[A préciser conformément à l’article 50.2 du CCAG].

33.3.  L’entrepreneur aura la charge de fournir et d’entretenir à ses frais tous dispositifs d’éclairage, de protection, de clôture et de gardiennage qui s’avèreront nécessaire à la bonne exécution des travaux ou qui seront exigés par l’ingénieur du marché. Il veillera aux règles d’hygiène et de circulation autour du ou dans le site.

Article 34: Implantation des ouvrages (CCAG article 52)

Le  Chef de service du Marché et l’ingénieur du marché procèderont à l’implantation des ouvrages dans un délai de sept (07) jours maximum suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Article 35: Sous-traitance (CCAG article 54)

Il n’est pas prévu des travaux à sous-traiter

Article 36: Laboratoire de  chantier  et  essais (CCAG article 55)

Le Chef  de service du Marché dispose  d’un  délai  de  sept (07) jours pour agréer le personnel et le laboratoire  de  l’entrepreneur,  dès  réception de la demande.

Article 37: Journal de chantier (CCAG article 56 complété)

37.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par l’ingénieur du marché et le représentant de  l’entrepreneur  systématiquement lors des réunions de chantiers et à chaque visite de chantier.

37.2.  C'est un document contradictoire unique. Ses pages  sont  numérotées  et  visées.  Aucune page ne doit   être   enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

CHAPITRE IV: DE LA RECEPTION

Article 38: Réception provisoire (CCAG article 67)

Avant la réception provisoire, l’entrepreneur demande par écrit au Maître d’Ouvrage avec copie à l’ingénieur du Marché,  l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

Cette visite technique devra être effectuée conjointement par l’Ingénieur du marché,  la Brigade de Contrôle des Marchés Publics et les autres parties prenantes et donne lieu à la rédaction d’un PV de réception technique.

38.1.  Epreuves comprises dans les opérations préalables à la réception sont entre autres :

- la reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés ;

- les épreuves éventuelles prévues par le CCTP ;

- le constat éventuel de l’inexécution des prestations prévues dans le contrat ;

- le constat relatif à l‘achèvement des travaux ;

- le constat des quantités des travaux effectivement réalisés.

38.2. Constatation éventuelle du repliement des installations  de chantier et  de  la  remise  en état des lieux.

La réception provisoire sera effectuée par une commission présidée par le Maître d’Ouvrage en présence de l’entrepreneur, les  autres membres et les résultats seront consignés dans un procès-verbal établi à cet effet.

38.3.  Cette Commission de réception sera composée ainsi qu’il suit :

- le Maitre d’Ouvrage ou son représentant :………………………………. (Président);

- l’Ingénieur du Marché ou son représentant :………………………………(Rapporteur);

- le Chef de service du Marché ou son représentant ………………………(Membre);

- le Chef Service Technique de la Mairie  ou son représentant……………(Membre);

- le cocontractant ou son représentant  …………………………..…………. .(Membre) ;

- le DDMAP ou son Représentant ……………………………………………..Observateur.

A sa demande, l’entrepreneur est convoqué à la réception par courrier au moins 10 jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter). Il  assiste  à  la  réception  en  qualité  de membre. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et  procède  à  la  réception  provisoire  des travaux s'il y a lieu.

La  visite  de  réception  provisoire fera  l’objet  du procès-verbal  de  réception  provisoire  signé  sur  le champ par tous les membres de la commission.

Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux qui correspond à la réception technique sans réserves ou à la levée des réserves.

Le Maître d’Ouvrage peut inviter toute personne, en fonction de ses compétences et de son expertise, à prendre part à cette séance de réception en qualité de membre.

38.4. Il n’est pas prévu de réception partielle.

38.5. La période de garantie est fixée à douze mois et courra à partir de la date de réception provisoire des travaux.

Article 39: Documents à fournir après exécution (CCAG article 68)

Avant la réception Provisoire, l’Entrepreneur remettra à l’Ingénieur de suivi trois (03) exemplaires des plans de récolement des travaux réellement exécutés dont un original reproductible.

Article 40: Délai de garantie (CCAG article 70)

La durée de garantie est de 12 mois  à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Article 41: Réception définitive (CCAG article 72)

41.1.  La  réception  définitive  s’effectuera  dans  un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

41.2.  La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire.

CHAPITREV:DISPOSITIONS DIVERSES

Article 42: Résiliation du marché (CCAG article 74)

Le  marché  peut  être  résilié  comme  prévu  par le décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant  Code  des  Marchés  Publics et  également  dans  les  conditions stipulées  aux  articles  74,75 et 76  du  CCAG, notamment dans l’un des  cas:

-   Retard  de  plus  de  quinze  (15)  jours  calendaires dans  l’exécution  d’un  ordre  de  service  ou   arrêt injustifié  des  travaux  de  plus  de  sept  (07)  jours calendaires ;

-   Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des travaux ;

-   Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

-   Défaillance de l’entrepreneur ;

- Non-paiement persistant des prestations.

Article 43: Cas de force majeure (CCAG article 75)

Dans le cas où l’entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà desquels aucune  réclamation  ne  sera  admise sont :

-   pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

-   vent : 40 mètres par seconde ;

-   crue : la crue de fréquence décennale.

Article 44: Différends et litiges

Les différends ou litiges nés de l’exécution du présent marché peuvent faire l’objet d’un règlement à l’amiable.

Lorsque aucune solution amiable ne peut  être apportée  au  différend,  celui-ci  est  porté  devant  la juridiction camerounaise compétente conformément au  décret  N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant  Code  des  Marchés  Publics.

Article 45 : Edition et diffusion du présent marché

Quinze (15) exemplaires du présent marché seront édités par les soins de l’entrepreneur et fournis au chef de service.

Article 46: Entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par le Maire de la Commune de Madingring; (Autorité Contractante). Il  entrera  en vigueur  dès  sa  notification  à  l’entrepreneur  par  ce dernier.

PIECE N°5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

INTRODUCTION

Le présent devis descriptif technique a pour but de définir la consistance et le mode d’exécution des travaux à réaliser suivant les règles de l’art et conformément aux documents constitutifs du Marché. Cette consistance des travaux à réaliser est détaillée dans le présent CPT, au Bordereau des Prix  et au Devis Quantitatif et Estimatif. Il a été établi à titre indicatif pour préciser et compléter les indications du devis estimatif et des pièces graphiques nonobstant les clauses du contrat.

MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

GENERALITES : Béton armé ou non – Mortiers

La fourniture de tous les matériaux incombe au Cocontractant. Ces matériaux devront être soumis à l’agrément de l’ingénieur du marché dont le refus vaudra obligation au Cocontractant de rechercher de nouveaux matériaux sans que celui-ci puisse prétendre à une quelconque indemnité. Le Cocontractant ne pourra commencer à utiliser les matériaux qu’après le contrôle de qualité effectuée par le Maître d'œuvre et l’autorisation donnée par ce dernier Pour tous les travaux de maçonnerie, les composantes du béton ou mortier doivent obéir à certaines caractéristiques élémentaires ainsi qu’il suit :

Sable :

Tous les sables seront exempts d’oxydes, de matières organiques d’origine animale ou végétale.

La granulométrie sera comprise entre 0,08 mm et 2,5 mm pour les mortiers et chapes ; et entre 0,16 mm et 5 mm pour les ouvrages en béton.

Gravillons :

Les gravillons destinés à la confection des bétons seront des matériaux homogènes naturels ou concassés. Les graviers doivent avoir été débarrassés de leurs pellicules par soufflage ou par lavage.

Eau de gâchage

Les eaux utilisées dans la confection des mortiers, bétons et au lavage des agrégats doivent être dépourvues d’impureté et sels.

Liants hydrauliques

Les ciments utilisés pour les bétons et mortiers doivent satisfaire aux conditions générales imposées par la réglementation en vigueur. Ils sont de type, CPJ 35 ou de type importé avec les caractéristiques au moins équivalentes au CPJ 35 et ne devront présenter aucune trace d’humidité. Le stockage sur le chantier sera à cet effet réalisé sur un plancher sec et ventilé. Tout stock qui ne présenterait pas un aspect de pulvérulence sera rebuté et évacué dans les quatre jours.

Armatures

Les armatures pour béton armé seront des aciers doux pour les cadres et les étriers et des aciers ‘’TOR’’ à haute adhérence pour les barres porteuses, conformes aux prescriptions des règles BAEL 93. Elles doivent être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille, de peinture ou graisse. Elles seront façonnées et mises en œuvre conformément au plan de ferraillage soumis par l’Entrepreneur à l’approbation du Maître d’œuvre avant le début des travaux.

Coffrage

Les coffrages seront simples et robustes. Ils devront supporter sans déformation le poids et la poussée du béton, les effets de la vibration et le poids des hommes employés lors de la mise en œuvre.

L’étanchéité des coffrages sera suffisante pour que l’excès d’eau ne puisse entraîner le ciment.

CHAPITRE I : INSTALLATION DE CHANTIER

Les travaux d’installation de chantier seront à la charge de l’cocontractant bénéficiaire du Marché et comprendront :

la construction éventuelle d’une clôture provisoire ;

l’édification d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence ;

éventuellement les branchements provisoires en eau, en électricité et téléphone.

CHAPITRE II : TRAVAUX PREPARATOIRES/TERRASSEMENT

 	Etudes et Etablissement des plans d’exécution : Les études comprennent :

l’établissement des plans d’exécution et de détails aux échelles convenables

l’établissement de planning des travaux

la confection et l’implantation du panneau d’indication du chantier

éventuellement les branchements provisoires en eau, électricité et téléphones

Ces plans seront remis avant le début des travaux.

Débroussaillage

Débroussaillage du terrain sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 10 m tout autour de celui-ci. Ce travail comprend toutes sujétions d’abattage d’arbres et de dessouchage.

Démolitions

Elles concernent tout ouvrage fondé ou non sur l’emplacement du bâtiment. Les produits démolis seront stockés dans un lieu agréé par le Maître d’ouvrage.

Les bois, les tôles et tous autres produits issus des démolitions devront traités avec beaucoup de soins et remis à la disposition du chef de service du Marché.

Certains matériaux pourront être réutilisés suivant les dispositions contractuelles ou suivant les orientations du Chef de service du Marche.

Décapage

Consiste à enlever pour stockage, pour réemploi possible ou évacuation, la terre végétale sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 2 à 5,0 m tout au  autour de celui-ci.

Nivellement plate-forme

Nivellement d’une plate-forme sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 2 à 5 m tout autour de celui-ci.

Fouilles pour fondations

Les fouilles seront descendues jusqu’au bon sol, assurant une parfaite stabilité de l’ouvrage. Dans tous les cas, la profondeur de ces fouilles ne sera inférieure à 60 cm en tous points. Les parois des fouilles seront bien dressées et les fonds parfaitement nivelés.

L’exécution de ces fouilles sera subordonnée à l’approbation de l’implantation par le Maître d’œuvre.

Remblais

Les terres provenant de ces fouilles seront sous réserve de leur bonne qualité, utilisées pour les remblais. Ceux-ci seront compactés par couches successives de 20 cm, arrosées et compactées. Les terres excédentaires ainsi que celles de mauvaise qualité seront évacuées en un lieu agréé par le Maître d’œuvre. De toutes les manières, les remblais seront purgés de tous détritus, racines, matières végétales et gravois.

CHAPITRE III : FONDATIONS

Variante 1 : semelles isolées sous poteaux + mur de fondations en agglomérés de 20 x 20 x 40 bourrés + longrines

Variante 2 : semelles isolées sous poteaux + mur de fondations en maçonnerie de moellons + chaînage.

Béton de propreté

Un béton maigre dosé à 150 kg/m3 de 5 cm d’épaisseur sera régalé sur les fonds de fouilles.

 	Semelles isolées sous poteaux :

Les semelles seront en béton armé de section 15 x 40 x 40 (pour poteaux de 15 x 15 cm), de 15 x 40 x 60 cm,                 ou de section 15 x 50 x 50 cm (pour poteaux de 20 x 20 cm), suivant indications des plans

Poteaux

En béton armé de section 15 x 15 cm, de 20 x 20 cm (suivant indication des plans)

Béton : dosé à 350 kg/m3

Aciers : Cadres Ø6 tous les 20 cm  + 4 filants HA8

Dallage du sol

Le sol recevra un dallage en béton dosé à 300 kg/m3 de 8 cm d’épaisseur sur un sol constitué de bons matériaux bien compactés. Il sera recoupé en surfaces de 16 m² maximum avec des joints combinés et finition talochée.

Semelles

Béton armé dosé à 350 kg/m3

Aciers : Fer HA 8 ; maille 15 x 15 cm

 	Longrines et chaînages

En béton armé de 20 x 20 cm.

Béton : dosé à 350 kg/m3

Aciers : Cadres Ø6 tous les 20 cm  + 4 filants HA8 + équerres (chapeau) HA 8 aux angles.

CHAPITRE IV : MACONNERIE – ELEVATION

Mur en élévation

Les murs seront montés en agglomérés de ciment creux de 15x20x40 cm ou 10x20x40 cm suivant les indications des plans. Ces agglomérés devront offrir une résistance à l’écrasement en chute libre d’une hauteur d’un mètre du sol dur.

Poteaux

En béton armé de section 15 x 15 dans les murs, de 15 x 30 cm ou de 20 x 20 cm sur la véranda et ailleurs suivant les indications des plans d’exécution.

Béton : dosé à 350 kg/m3

Aciers : Cadres Ø6 tous les 20 cm  + 4 filants HA8 pour les poteaux de 15 x 15 cm ou de 20 x 20 cm, et  6 filants HA 8 pour les poteaux de 15 x 30 cm.

 	Linteaux

En béton armé de section 15 x 20 ou 10 x 20 suivant épaisseur des murs.

Béton : dosé à 350 kg/m3

Aciers : Cadres Ø6 tous les 20 cm  + 4 filants HA8.

 	Chaînage haut

En béton armé de section 15 x 15 cm ;

Béton : dosé à 350 kg/m3 ;    Aciers : Epingle Ø6 tous les 20 cm + 4 filants T8.

 	Poutre de véranda

En béton armé de section 15 x 25 cm.

Béton : dosé à 350 kg/m3

Aciers : Cadres Ø6 tous les 20 cm  + 6 filants HA8

Chape

D’une épaisseur de 4 cm, elle sera réalisée avec un mortier de gros sable dosé à 400 kg/m3, finition lissage à la barbotine de ciment avec bouchardage.

 	Enduits

Sur toutes les parties maçonnées ou bétonnées, il sera exécuté un enduit bicouche de ciment de 1,5 cm d’épaisseur en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3.

Accrochage : gobetis avec mortier de gros sable coupé à la règle (non taloché) ; on laissera le gobetis se séché correctement (deux à trois semaines) avant d’y appliquer la couche de finition. Cela limitera les fissures qui apparaissent sur les enduits.

Finition : avec mortier de sable fin taloché.

CHAPITRE V : COUVERTURE – ETANCHEITE – PLAFOND

Charpente

Fermes

Les fermes seront exécutées avec du bois dur local (eucalyptus) traité au Xylamon, scié en basting de 3 x 12 ou de 3 x 15. L’entrait et l’arbalétrier seront doublés. Les fermes seront solidement ancrées dans la maçonnerie à l’aide des fers de Ø6 et les fers en attentes des poteaux.

Pannes

Elles seront en bois dur local traité au Xylamon scié en section de 8 x 8 cm.

Planches de rives

Elles seront de section 3 x 25 reliant les pannes du côté pignons et les deux façades

Couverture

La couverture sera réalisée en tôle bac aluminium 5/10e en une seule longueur fixée sur les pannes par des tirefonds de 8 x 80 avec accessoires.

Le faîtage sera relevé et couvert avec des tôles faîtières appropriées.

Les façades et les pignons recevront des rives en tôle bac aluminium 5/10e de 35 cm de large.

Plafond

Solivage

En bois dur local raboté sur une face traité de section 4 x 8 cm.

Habillage

En contre-plaqué de 4 mm traité au Xylamon en plaques de 60 x 120 cm, ou en tôle lisse striée pour les alentours extérieurs en plaques suivant la coupe économique.

N.B. :

Couvre joint périphérique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur

Trappe de visite aux lieux indiqués par l’Ingénieur du marché

Trous de ventilation perforés sur des plaques extérieures aux lieux indiqués par l’Ingénieur du marché.

CHAPITRE VI : MENUISERIES METALLIQUES

Portes métalliques

Les portes seront disposées conformément aux plans, suivant le modèle approuvé par l’Ingénieur du marché. Les cadres seront en cornière lourde ou profilé sur lesquels seront fixés  des ventaux métalliques en tôle plane 8/10ème double face fabriquées suivant les règles de l’art et approuvés par l’ingénieur et le Chef de service du Marché.

Seuils

Pour l’arrêt de la chape au niveau de l’escalier, des portes et de la véranda, les seuils seront exécutés en cornière de 30 avec queue de carpe tous les 50 cm

N.B. : Toutes les menuiseries métalliques recevront une peinture antirouille avant la livraison au chantier.

CHAPITRE VII : ELECTRICITE

Fourreautage

En tube de diamètre adéquat encastré dans la maçonnerie.

Câblerie

Les câbles seront en VGV ou en TH.

En règle générale, on prendra les sections suivantes :

1,5 mm² pour les circuits d’éclairage

2,5 mm² pour les circuits des prises

Chaque circuit comprendra un maximum de 8 appareils et sera protégé par ces fusibles de   10 A pour les circuits d’éclairage et 16 A pour les circuits des prises.

Appareillage

Les marques préconisées seront « LEGRAND » ou « INGELEC ». Les modèles seront approuvés par le Maître d’œuvre avant qu’ils ne soient posés.

CHAPITRE VIII : PEINTURE

Les travaux de peinture comprendront toutes sujétions d’égrenage, de ponçage et de rebouchage à l’enduit de peintre.

Imprégnation

Murs : peinture à eau

Plafonds : Pantimat ou similaire

Bois : Glycéro dilué

 	Finition

Murs et plafonds :

Plafonds : Pantex 800 en deux couches

Murs extérieurs : Pantex 1300 en deux couches

Murs intérieurs : Pantex 800 en deux couches

Soubassement et Plinthe : peinture à huile jusqu’à 20cm de hauteur au-dessus des fondations. et  de 1.0 m sur poteaux.

Menuiserie bois et métallique :

peinture glycérophtalique en deux couches.

CHAPITRE IX : VRD

Caniveaux

Il sera exécuté autour des bâtiments des caniveaux en Béton Armé de 10 cm d’épaisseur ou en agglomérés bourrés de 15 x 20 x 40 cm ; il aura 40 cm de large interne et 25 cm minimum de profondeur, avec fond coulé et lissé à l’aide d’un béton ordinaire dosé à 400 kg/m3.

Ces caniveaux seront couverts de dallettes préfabriqués aux droits des accès aux vérandas et sur une largeur de 2 m.

Une pente minimale de 2% sera exécutée au fond desdits caniveaux pour faciliter l’écoulement des eaux.

 	Dallage extérieur

Les murs de soubassement seront protégés par un dallage de largeur comprise entre 50 cm et 70 cm et 8 cm d’épaisseur tout autour du bâtiment et bloqué par un talon encré au sol de 20cm.

Ce dallage sera en béton ordinaire dosé à 300 kg/m3.

Rampe d’accès

En béton armé dosé à 350 kg/m3.

CHAPITRE X : DIVERS

Sécurité

Le Cocontractant reste responsable de tous les accidents survenus sur le chantier et/ou occasionnés aux tiers, à son personnel et aux agents et fonctionnaires de l’Administration du fait de la présence de son chantier. L’organisation, le gardiennage et la police des chantiers sont à la charge et aux frais du Cocontractant.

Protection de l’environnement

Le Cocontractant proposera au Maître d'œuvre avant le début des travaux le lieu de ses installations de chantier et sollicitera par note verbale (rapport de chantier faisant foi) son autorisation d'installation.

Le site doit prévoir un drainage adéquat des eaux sur l'ensemble de sa superficie. Les aires d'entretien et de lavage des engins devront être bétonnées et prévoir un puisard de récupération des huiles et des graisses.

A la fin des travaux, l’entrepreneur réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. Pour la mise en dépôt de matériaux de démolition, le Cocontractant doit obtenir l'approbation du site de l’Ingénieur du Marché. Les matériaux sont à recouvrir d'une couche de terre, et le site doit recevoir un drainage adéquat afin d'éviter toute érosion

N.B. : L’entrepreneur tiendra compte des erreurs ou omissions qui résulteraient de l’exploitation des différents documents constitutifs du Marché.

PIECE N° 6 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

| N° | Désignation | Unité | Prix unitaire en chiffre | Prix Unitaire en lettre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |
| 101 | Etudes et installation du chantier | FF |  |  |
| 102 | Débroussaillage du site | m² |  |  |
|  | LOT 200 : TERRASSEMENT |  |  |  |
| 201 | Fouille en rigoles et puits | m3 |  |  |
| 202 | Remblai de terre | m3 |  |  |
|  | LOT 300 : FONDATIONS |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté | m3 |  |  |
| 302 | Agglos de 20x20x40 bourrés | m² |  |  |
| 303 | Béton armé pour semelles, poteaux et chainage | m3 |  |  |
| 304 | Dallage légèrement armé (Ep. 8cm) | m² |  |  |
|  | LOT 400 : MACONNERIE - ELEVATION |  |  |  |
| 401 | Agglos creux de 15x20x40 | m² |  |  |
| 402 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chainage et poutres | m3 |  |  |
| 402 | Chape lissée | m² |  |  |
|  | LOT 500 : REVETEMENT |  |  |  |
| 501 | Enduit au mortier de ciment | m² |  |  |
|  | LOT 600 : CHARPENTE - COUVERTURE - PLAFOND |  |  |  |
| 601 | Fermes | m3 |  |  |
| 602 | Pannes en chevrons et lattes | m3 |  |  |
| 603 | Plafond intérieur et véranda en contreplaqué de 5 mm y compris solivage et couvre joints périphériques | m² |  |  |
| 604 | Plafond périphérique en tôle lisse y compris solivage et couvre joints périphériques | m² |  |  |
| 605 | Planche de rive | ml |  |  |
| 606 | Tôle bac pré-laquée 0,50 mm couleur | m² |  |  |
| 607 | Rive de pignon pré laqué | ml |  |  |
| 608 | Bande ourlée ou tôle plane pré-laquée sur planche de rive | ml |  |  |
|  | LOT 700 : MENUISERIE METALLIQUE ALLUMINIUM ET VITRE |  |  |  |
| 701 | Porte métallique pleine coulissante vertical battant de 160x240 | U |  |  |
| 702 | Seuils pour véranda | ml |  |  |
| 703 | Fourniture et pose de fenêtre vitrée avec cadre en Alu coulissant y compris toutes sujétions | m2 |  |  |
|  | LOT 800 : ELECTRICITE |  |  |  |
| 801 | Tube flexible orange | Rleau |  |  |
| 802 | Câble V.G.V 1,5mm² en plafond | Rleau |  |  |
| 803 | Fil T.H 2,5mm² | Rleau |  |  |
| 804 | Réglette de 120 | U |  |  |
| 805 | Prises de courant encastrées | U |  |  |
| 806 | Interrupteurs double allumage | U |  |  |
| 807 | Attaches, dominos, boitiers, boîtes de dérivations, coffret toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement. | Ens |  |  |
|  | LOT 900 : PEINTURE |  |  |  |
| 901 | Application bicouche de peinture Pantex 800 ou similaire sur plafond | m² |  |  |
| 901 | Application bicouche de peinture Pantex 1300 ou similaire sur murs extérieurs | m² |  |  |
| 901 | Application bicouche de peinture Pantex 800 ou similaire sur murs intérieurs | m² |  |  |
| 901 | Application bicouche de peinture glycérophtalique sur menuiserie métallique, sur murs soubassement, de la façade principale et poteaux à 2 m plinthe à 15 cm de hauteur | m² |  |  |
|  | LOT 1000 : VRD |  |  |  |
| 1001 | Dallage des alentours du bâtiment | m² |  |  |
| 1002 | Rampes et marches d'accès en béton armé | m² |  |  |

Fait à…………………, le ________________

Le soumissionnaire

PIECE N°7 : DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF.

| N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| 101 | Etudes et installation du chantier | FF | 1 |  |  |
| 102 | Débroussaillage du site | m² | 256,515 |  |  |
| SOUS TOTAL 100 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 200 : TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 201 | Fouille en rigoles et puits | m3 | 10,7 |  |  |
| 202 | Remblai de terre | m3 | 10,55 |  |  |
| SOUS TOTAL 200 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 300 : FONDATIONS |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté | m3 | 0,9 |  |  |
| 302 | Agglos de 20x20x40 bourrés | m² | 26 |  |  |
| 303 | Béton armé pour semelles, poteaux et chainage | m3 | 2,3 |  |  |
| 304 | Dallage légèrement armé (Ep. 8cm) | m² | 34,45 |  |  |
| SOUS TOTAL 300 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 400 : MACONNERIE - ELEVATION |  |  |  |  |
| 401 | Agglos creux de 15x20x40 | m² | 66,32 |  |  |
| 402 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chainage et poutres | m3 | 2,23 |  |  |
| 402 | Chape lissée | m² | 34,45 |  |  |
| SOUS TOTAL 400 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 500 : REVETEMENT |  |  |  |  |
| 501 | Enduit au mortier de ciment | m² | 122,64 |  |  |
| SOUS TOTAL 500 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 600 : CHARPENTE - COUVERTURE - PLAFOND |  |  |  |  |
| 601 | Fermes | m3 | 1 |  |  |
| 602 | Pannes en chevrons et lattes | m3 | 1 |  |  |
| 603 | Plafond intérieur et véranda en contreplaqué de 5 mm y compris solivage et couvre joints périphériques | m² | 29,75 |  |  |
| 604 | Plafond périphérique en tôle lisse y compris solivage et couvre joints périphériques | m² | 13,15 |  |  |
| 605 | Planche de rive | ml | 26,3 |  |  |
| 606 | Tôle bac pré-laquée 0,50 mm couleur | m² | 50,7 |  |  |
| 607 | Rive de pignon pré laqué | ml | 12 |  |  |
| 608 | Bande ourlée ou tôle plane pré-laquée sur planche de rive | ml | 26,3 |  |  |
| SOUS TOTAL 600 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 700 : MENUISERIE METALLIQUE ALLUMINIUM ET VITRE |  |  |  |  |
| 701 | Porte métallique pleine coulissante vertical battant de 160x240 | U | 2 |  |  |
| 702 | Seuils pour véranda | ml | 10,15 |  |  |
| 703 | Fourniture et pose de fenêtre vitrée avec cadre en Alu coulissant y compris toutes sujétions | m2 | 6,30 |  |  |
| SOUS TOTAL 700 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 800 : ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 801 | Tube flexible orange | Rleau | 1 |  |  |
| 802 | Câble V.G.V 1,5mm² en plafond | Rleau | 1 |  |  |
| 803 | Fil T.H 2,5mm² | Rleau | 2 |  |  |
| 804 | Réglette de 120 | U | 4 |  |  |
| 805 | Prises de courant encastrées | U | 4 |  |  |
| 806 | Interrupteurs double allumage | U | 2 |  |  |
| 807 | Attaches, dominos, boitiers, boîtes de dérivations, coffret toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement. | Ens | 1 |  |  |
| SOUS TOTAL 800 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 900 : PEINTURE |  |  |  |  |
| 901 | Application bicouche de peinture Pantex 800 ou similaire sur plafond | m² | 29,75 |  |  |
| 901 | Application bicouche de peinture Pantex 1300 ou similaire sur murs extérieurs | m² | 90,34 |  |  |
| 901 | Application bicouche de peinture Pantex 800 ou similaire sur murs intérieurs | m² | 82,3 |  |  |
| 901 | Application bicouche de peinture glycérophtalique sur menuiserie métallique, sur murs soubassement, de la façade principale et poteaux à 2 m plinthe à 15 cm de hauteur | m² | 40,83 |  |  |
| SOUS TOTAL 900 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 1000 : VRD |  |  |  |  |
| 1001 | Dallage des alentours du bâtiment | m² | 40 |  |  |
| 1002 | Rampes et marches d'accès en béton armé | m² | 7,45 |  |  |
| SOUS TOTAL 900 |  |  |  |  |  |
| TOTAL HORS TAXES (HT) |  |  |  |  |  |
| T.V.A (19,25%HT) |  |  |  |  |  |
| I.R (2,2%HT) |  |  |  |  |  |
| TOTAL DES TAXES |  |  |  |  |  |
| TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES (TTC) |  |  |  |  |  |
| NET A PAYER |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme TTC de ……………………………………………………… (En lettres) F CFA

Date et signature du soumissionnaire

PIECE N° 8 : CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

| SOUS DETAIL DES PRIX UNITAIRES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESIGNATION : Terrassement généraux |  |  |  |  |  |
| N° prix | Rendement journalier |  | Quantité totale | Unité | Durée activité (jour) |
| A - Main d'œuvre | CATEGORIE |  | Salaire | Jours facturés | Montant |
|  |  |  | journalier |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL A |  |
| B - Matériel et engins | TYPE |  | prix unitaire | Jours facturés | Montant |
|  |  |  |  | TOTAL B |  |
| C - Matériaux et divers | TYPE |  | prix unitaire | consommation | Montant |
|  |  |  |  | TOTAL C |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS |  |  | A+B+C |  |
| E | Frais généraux de chantier |  |  |  |  |
| F | Frais généraux de siège |  |  |  |  |
| G | COUT DE REVIENT |  |  | = D + E + F |  |
| H | Risques + Bénéfices |  |  |  |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXES |  |  | = G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXES |  |  | = P/Qtés |  |

PIECE N° 09 : MODELE DE LETTRE-COMMANDE

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*********

REGION DU NORD

***********

DEPARTEMENT DU MAYO- REY

***********

COMMUNE DE MADINGRING

***********

SECRETARIAT GENERAL

***********

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

***********

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*********

NORTH REGION

***********

MAYO- REY DIVISION

***********

MADINGRING COUNCIL

***********

GENERAL SECRETARY

***********

INTERNAL TENDER BORD

**************

LETTRE COMMANDE N°____/LC/CMNE-MADG/CIPM/2024

Passée après Appel d’Offres National Ouvert N° 10/AONO/CMNE-MADG/CIPM/2024 du 12/02/2024 pour les travaux de construction d’un bloc de deux (02) boutiques au marché de Madingring, Commune de Madingring, Département du Mayo-Rey, Région du Nord.

MAITRE D’OUVRAGE: Maire de la Commune de Madingring

TITULAIRE : ________________________________ B.P:	à ___, Tel___ Fax:

N°R.C:	A à	   N° Contribuable:

OBJET: travaux de construction d’un bloc de deux (02) boutiques au marché de Madingring, Commune de Madingring

LIEU : Marché de Madingring

DELAI D’EXECUTION : Trois mois (03) mois

MONTANT EN FCFA	:

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A. (19,25%) |  |
| AIR (2,2% ou 5,5%) |  |
| Net à mandater |  |

FINANCEMENT : BIP MINDDEVEL EXERCICE 2024

IMPUTATION : ___________________

SOUSCRITE, LE _________________

SIGNEE, LE_______________________

NOTIFIEE, LE_____________________

ENREGISTREE, LE_________________

Entre:

L’administration camerounaise, représentée par le Maire de la Commune de Madingring  dénommé ci-après «l’Autorité Contractante»

D'une part,

Et

L’Entreprise________________________B.P:___________Tel_____________ Fax:_____ N°

R.C: _____________________N° Contribuable: __________________________________

Représentée par  Monsieur ___________________, son Directeur Général, ci-après dénommée

«L’entrepreneur»

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Sommaire

Titre I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Titre II : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Titre III : Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Titre IV : Détail ou Devis Estimatif (DE)

Page N° __et  Dernière de la Lettre Commande N°____/LC/CMNE-MADG/CIPM/2024 Passée après Appel d’Offres National Ouvert N° 10/AONO/CMNE-MADG/CIPM/2024 du 12/02/2024 pour les travaux de construction d’un bloc de deux (02) boutiques au marché de Madingring,  Commune de Madingring, Département du Mayo-Rey, Région du Nord.

Avec : ______________________

DELAI D’EXECUTION: trois (03) mois

Montant du marché en FCFA:

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A. (19.25%) |  |
| AIR (2,2 % ou 5,5%) |  |
| Net à mandater |  |
| Lue et acceptée par le Cocontractant Madingring, le _____________________________ |  |  |
| Signée par le Maire, Madingring, le ____________________________ |  |  |
| Enregistrement |  |  |

PIECE N°10: MODELES DE DOCUMENTS A UTLISER PAR LES SOUMISSIONNAIRES

MODELE DE SOUMISSION

Je, soussigné ….......……………….......................…………[indiquer le nom et la qualité du signataire]

représentant la société, l’entreprise ou le groupement (8)……………………..............…..…dont le siège social est à….................…. inscrit au registre du commerce de ………...............……………………... sous le n° ………………..................................……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres

y compris l’(es) additif(s), de l’appel d’offres [rappeler le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres]:

- Après m'être personnellement rendu sur le site des travaux et avoir souverainement apprécié la situation et constaté la nature et les contraintes des travaux à réaliser

- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.

- Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établis moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n° ………............. à - ………................................................................... [en lettres puis en chiffres] francs CFA Hors TVA, et à

..................................................................... francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres]

- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de ………............. mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai ………............. jours de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.

- Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs lots):

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° ………………...................... ouvert au nom de …................................……………. auprès de la banque..........………………………….. Agence de …..............................…………………..

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ……………….., le………………….

Le soumissionnaire (s)

Signature (s)

Pour les associés, indiqués :

« La société ………………………………………………………………

(Raison sociale et dénomination, forme, nationalité et siège social)

« Représentée par le soussigné ……….………………………………………»

(Nom, prénom, qualité)

Pour les groupements sans personnalité juridique, indiquer :

« Nous, soussignés …………………………………………………………… »

(pour chacun : nom, prénoms, ou raison sociale, profession, nationalité et domicile du siège social).

« Constitués en groupement des sociétés pour l’exécution du  présent marché, nous nous engageons solidairement ……»

MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

Adressée à Madame le Maire de la Commune de Madingring  (Autorité Contractante)

Attendu que l’entreprise ……………..........................……………., ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son  offre  en  date  du  ……………..........................………..   Pour  les travaux de construction d’un bloc de deux (02) boutiques au marché de Madingring, Commune de Madingring, ci-dessous  désignée « l’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant] francs CFA,

Nous …………....................…..........................………..  [Nom et adresse de la banque], représentée par ……………..........................………..  [Noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement au Maire de la Commune de Madingring s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si  le  soumissionnaire  retire  l’offre  pendant  la  période  de  validité  prévue dans le Dossier d’Appel d’Offres ;

Ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par l’Autorité Contractante pendant la période de validité :

-  omet à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

-  omet ou refuse de de  fournir  le  cautionnement  définitif  du  marché  (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous  nous  engageons  à  payer  à l’Autorité Contractante  un  montant  allant  jusqu’au  maximum  de  la somme  stipulée  ci-dessus,  dès  réception  de  sa  première  demande  écrite, sans  que  l’Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La  présente  caution  entre  en  vigueur  dès  sa  signature  et  dès  la  date  limite  fixée  par  l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir  à  la  banque,  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  avant  la  fin  de  cette période de validité. La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

À …………….... le …………….....

[Signature de la banque]

MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque :

Référence de la Caution : N° ……………………………………

Adressée à (indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse) Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que …………………………………(nom et adresse de l’entreprise), ci-dessous désigné (indiquer la  nature des travaux)

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à 2% du montant du marché, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché.

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement,

Nous ,…………………………………………………………………..( nom et adresse de banque)

Représentée par ……………………………………………………………………..(noms des signataires)

ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de …………………………………………

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l’entrepreneur, par le Maître d’Ouvrage, de l’approbation du marché. Elle sera libérée dans un délai de (indiquer le délai) à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Signature et authentification par la banque

A………………..le…………………

(Signature de la banque)

MODELE DE CAUTION D'AVANCE DE DEMARRAGE

Banque : référence, adresse ……………............................................................………..

Nous  soussignés  (banque,  adresse),  déclarons  par  la  présente  garantie,  pour  le  compte  de  :

……………..................................................................................................................... [le titulaire], au profit du Maître d’Ouvrage [Adresse du Maître d’Ouvrage] (« le bénéficiaire »)

Le  paiement,  sans  contestation  et  dès  réception  de  la  première  demande  écrite  du  bénéficiaire, déclarant  que  ………….................……..     [le  titulaire]   ne  s’est  pas  acquitté  de  ses  obligations,  relatives  au remboursement  de  l’avance  de  démarrage  selon  les  conditions  du  marché   ………….................……..   du …………..................................……..  Relatif aux travaux [indiquer l’objet des travaux, les références de l’Appel d’Offres, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à l’avance de [vingt (20) %] du montant Toutes Taxes Comprises du marché n° …………........................................................…….. , payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit :…………..........................................……..  Francs CFA.

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance  sur  les  comptes  de  ……...........……..	[Le titulaire] ouvert auprès de la banque...............……………..Sous le n° ………………………………………………………………………………………………………………………….

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque

à …................ le …………….....

[Signature de la banque]

CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

Banque : …………...........................……………………

Référence de la Caution : N° ………….................. .........……………………

A [indiquer le Maître d’Ouvrage]

[Adresse du Autorité Contractante]

ci-dessous désigné «le Maître d’Ouvrage» attendu que ;

………….........................................…………………………………………………………………………[nom et adresse de l’entreprise],

ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux de [indiquer l’objet des travaux]

attendu qu’il ; est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

attendu que ; nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution,

Nous,

…………...........................………………………………...........................………………………………...

..............………………… [nom et adresse de banque], représentée par

…………...........................………………………………...........................………………………………...

.………………………………...........................…………

[noms des signataires], et ci-dessous désignée « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de .....................……………

[en chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché,

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur

simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ………………, le…………….

[Signature de la banque]

PIECE N° 11 : GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES

GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES

| N° | Désignation du critère |  |  | Notation binaire |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | oui | non |
| I | Référence de l’Entreprise |  |  |  |  |
|  | I.1. Présence d’au moins 3 contrats au cours des 3 dernières années |  |  |  |  |
|  | 1er contrat (1ère et dernière page) + PV de réception |  |  |  |  |
|  | 2ème contrat (1ère et dernière page) + PV de réception |  |  |  |  |
|  | 3ème contrat (1ère et dernière page) + PV de réception |  |  |  |  |
|  | I.2. Présence d’au moins 1 contrat des travaux similaire au cours des 3 dernières années |  |  |  |  |
|  | Présence d’au moins 1 contrat certifié des travaux similaire avec procès-verbal au cours des 3 dernières années |  |  |  |  |
| II | Moyens humains |  |  |  |  |
|  | Liste du personnel clé de l’Entreprise |  |  |  |  |
|  | 01 conducteur des travaux, |  | Technicien Supérieur des Travaux de Génie Civil (au moins BAC + 3) avec au moins trois ans d’expérience (Joindre le diplôme et CV). |  |  |
|  | 01 chef chantier |  | BAC F4 option Génie Civil au moins ; (Joindre le diplôme et CV) 3 ans d’expériences au moins |  |  |
|  | 01 maçon avec 03 ans d’expérience |  | Diplôme ou Certificat de Travail + CV |  |  |
|  | 01 charpentier avec 3 ans d’expérience |  | Diplôme ou Certificat de Travail + CV |  |  |
|  | 01 électricien avec 3 ans d’expérience |  | Diplôme ou Certificat de Travail + CV |  |  |
| III | Moyens matériels |  |  |  |  |
|  | III | Disponibilité du matériel et des équipements essentiels |  |  |  |
|  | III.1 Matériel roulant personnel ou en location avec pièces justificatives; (joindre copies certifiées conformes des cartes grises ou contrat de location avec copie certifiée des cartes grises) |  |  |  |  |
|  | Liste du matériel |  |  |  |  |
|  | 1 Camion benne |  |  |  |  |
|  | 1 Pick up |  |  |  |  |
|  | III.2 Matériel de chantier TP propriété du soumissionnaire ou en location avec pièces justificatives (certificats de vente, factures d’achat ou contrat de location.) ; |  |  |  |  |
|  | 1 Compacteur manuel |  |  |  |  |
|  | 1 Bétonnière |  |  |  |  |
|  | 1 Vibreur |  |  |  |  |
|  | 1 Jeu de petit matériel |  |  |  |  |
| IV | Note Méthodologique et Planning |  |  |  |  |
|  | Compréhension du travail à faire |  |  |  |  |
|  | Commentaire sur la position du projet |  |  |  |  |
|  | Planning d’approvisionnement en matériaux de chantier |  |  |  |  |
|  | Planning d’exécution des travaux |  |  |  |  |
|  | Délai trois (03) mois |  |  |  |  |
| V | Surface financière (11 000 000 au moins) |  |  |  |  |
| VI | Chiffre d’affaire de 02 dernières années consécutives au moins égale 20 000 000 de Francs CFA |  |  |  |  |
| VII | CCTP paraphé à chaque page, daté et signé à la dernière |  |  |  |  |
| VIII | Conformité des éléments du Sous-détail des prix |  |  |  |  |
| IX | Présentation Générale de l’offre |  |  |  |  |
| X | Attestation de visite de site signée sur l’honneur par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | Prise en compte des aspects socio-environnementaux |  |  |  |  |
| TOTAL (29 Oui/Non) |  |  |  |  |  |

Seul le soumissionnaire ayant obtenu au moins 21 « oui » sur 29, sera qualifié pour la suite de la procédure.

PIECE N° 12 : LISTE DES  ORGANISMES FINANCIERS AGRÉÉS PAR LE MINFI

Les différentes banques et organisme agréées par le Ministère des Finances (MINFI)

| - Liste des banques |  |
| --- | --- |
| 1) | Afriland First Bank (AFB), BP 11 834 Yaoundé |
| 2) | Bagne Bank Cameroun (BAGNE CMR), BP 34 692 Yaoundé |
| 3) | Banque Atlantique du Cameroun (BACM), BP 2 933 Yaoundé |
| 4) | Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), BP 12 962 Yaoundé |
| 5) | BGFI Bank Cameroun (BGFIBANK Cameroun), BP 660 Douala |
| 6) | Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC), BP 1 925 Douala |
| 7) | Citibank Cameroon (Citibank Cameroon), BP 4 571 Douala |
| 8) | Commercial Bank of Cameroon (CBC), BP 4 571 Douala |
| 9) | Credit Communautaire d’Afrique-Bank (CCA Bank), BP 6 578 Yaoundé |
| 10) | Ecobank Cameroun (ECOBANK), BP 582 Douala |
| 11) | National Financial Credit-Bank (NFC-Bank), BP 6 578 Yaoundé |
| 12) | Société Commerciale de Banques-Cameroun (SCB Cameroun), BP 300 Douala |
| 13) | Société Générale du Cameroun (SGC), BP 4 042 Douala |
| 14) | Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC), BP 1 784 Douala |
| 15 | Union Bank of Cameroon (UBC), BP 15 569 Douala |
| 16 | United Bank for Africa (UBA), BP 2 288 Douala |
| - Liste des assurances |  |
| 1 | ACTIVA assurances, BP 12 970 Douala |
| 2 | AREA Assurances, BP 15 584 Douala |
| 3 | ATLANTIQUE assurances Cameroun IARDT, BP 3 073 Douala |
| 4 | CHANAS Assurances, BP 109 Douala |
| 5 | CPA S.A., BP 54 Douala |
| 6 | NSIA Assurances, BP 2 759 Douala |
| 7 | PRO ASSUR, BP 5 963 Douala |
| 8 | Prudential Beneficial General Insurance, BP 2 328 Douala |
| 9 | ROYALONYX Insurance Cie, BP 12 230 Douala |
| 10 | SAAR, BP 1 011 Douala |
| 11 | SANLAM Assurance Cameroun, BP 12 125 Douala |
| 12 | ZENITH Insurance |

PIECE N° 13 : PLANS TYPES  D’EXECUTION DES TRAVAUX