REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*********

REGION DU NORD

***********

DEPARTEMENT DU MAYO- REY

***********

COMMUNE DE MADINGRING

***********

SECRETARIAT GENERAL

***********

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

***********

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*********

NORTH REGION

***********

MAYO- REY DIVISION

***********

MADINGRING COUNCIL

***********

GENERAL SECRETARY

***********

INTERNAL TENDER BORD

**************

MAITRE D’OUVRAGE: MAIRE DE LA COMMUNE DE MADINGRING

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE DE MADINGRING

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES AUPRES DE LA COMMUNE DE MADINGRING

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° 02/AONO/CMNE-MADG/CIPM/2024 DU 07/02/2024 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE PASTORAL A ENERGIE SOLAIRE AVEC BORNE FONTAINE  DANS LA LOCALITE DE  SOROMBEO, COMMUNE DE MADINGRING, DEPARTEMENT DU MAYO-REY, REGION DU NORD.

(EN PROCEDURE D’URGENCE)

FINANCEMENT : BIP MINEPIAEXERCICE 2024

IMPUTATIONS : _______________________

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

******************************

TABLE DES MATIERES

Le présent dossier d’Appel d’Offres comprend les pièces suivantes :

Pièce n°01 :	Avis d'Appel d'Offres (AAO)

Pièce n°02 :	Règlement Général de l'Appel d'Offres(RGAO)

Pièce n°03 :	Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)

Pièce n°04 :	Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Pièce n°05 :	Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Pièce n°06 :	Cadre du bordereau des prix unitaires

Pièce n°07 :	Cadre du détail quantitatif et estimatif

Pièce n°08 :	Cadre du sous-détail des prix

Pièce n°09 :	Modèle de la Lettre Commande

Pièce n°10 :	Modèles de documents à utiliser par les Soumissionnaires

Pièce n°11 :	Liste des organismes financiers autorisés à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics	……………………………………………………………………………………………………….....

Pièce n°12: Plans types	...

Pièce N° 01 : AVIS D’APPEL D’OFFRE (AAO)

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*********

REGION DU NORD

***********

DEPARTEMENT DU MAYO- REY

***********

COMMUNE DE MADINGRING

***********

SECRETARIAT GENERAL

***********

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

***********

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*********

NORTH REGION

***********

MAYO- REY DIVISION

***********

MADINGRING COUNCIL

***********

GENERAL SECRETARY

***********

INTERNAL TENDER BORD

**************

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° 02/AONO/CMNE-MADG/CIPM/2024 DU 07/02/2024 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE PASTORAL A ENERGIE SOLAIRE AVEC BORNE FONTAINE DANS LA LOCALITE DE  SOROMBEO, COMMUNE DE MADINGRING, DEPARTEMENT DU MAYO-REY, REGION DU NORD.

(EN PROCEDURE D’URGENCE)

1. Objet de l’Appel d’Offres :

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public de l’exercice 2024, le Maire de la Commune de Madingring, (Autorité Contractante), lance un Appel d’Offres National Ouvert pour l’exécution des travaux de construction d’un forage pastoral à énergie solaire avec borne fontaine dans la localité de Sorombéo, Commune de Madingring, Département du Mayo-Rey, Région du Nord. (En procédure d’urgence).

2. Consistance des travaux

Les travaux comprennent notamment :

- LOT 100 : ETUDES ET INSTALLATION DE CHANTIER;

- LOT 200 : FORATION;

- LOT 300 : EQUIPEMENT DU FORAGE;

- LOT 400 : DEVELOPPEMENT ET ESSAI DE POMPAGE;

- LOT 500 : ANALYSEBACTERIOLOGIQUES ET ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES AU CENTRE PASTEUR OU AU MINMIDT A GAROUA ET TRAITEMENT DE L’EAU;

- LOT 600 : REALISATION DE LA TETE DU FORAGE;

- LOT 700 : REALISATION D’UN LOCAL TECHNIQUE SERVANT DE PILIER POUR CHATEAU;

- LOT 800 : CONSTRUCTION DE BORNE FONTAINE ;

- LOT 900 : POSE DE LA POMPE;

- LOT 1000 : CONDUITES DE REFOULEMENT ET DE DISTRIBUTION;

- LOT 1100 : ABREUVOIRS 3(1 POUR OVINS ET 2 POUR BOVINS);

- LOT 1200 : CHAMP PHOTOVOLTAIQUE;

- LOT 1300 : SECURISATION EN GRILLAGE;

- LOT 1400 : ASPECT SOCIO-ENVIRONNEMENTAUX;

- LOT 1500 : COMMUNICATION.

3. Délais d’exécution

Le délai maximum fixé par le Maître d’Ouvrage pour l’exécution des travaux, objet du présent Appel d’Offres est de trois (03) mois.

4. Allotissement

Les travaux objet du présent Appel d’Offres constituent un lot unique.

5. Coût prévisionnel

Le cout prévisionnel de ces projets est de Trente-cinq millions (35 000 000) FCFA TTC.

6. Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les entreprises  des travaux publics et travaux hydrauliques installées au Cameroun.

7. Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par les Budgets d’Investissement Public du MINEPIA

8.Cautionnement de soumission

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère des finances et dont la liste figure dans la pièce 13 du présent  DAO. Le montant de la caution de soumission est fixé à Sept cent mille (700 000) francs CFA

9.	Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat Général de la Commune de Madingring, dans le JDM (Journal des Marchés) de l’ARMP et à la DDMAP/MR, dès publication du présent Avis d’Appel d’Offres.

10. Acquisition  du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier d’Appel d’Offre peut être obtenu à la Commune de Madingring dès publication du présent Avis d’Appel d’Offres, sous présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable de Deux cent mille (200 000) Francs CFA à laRecette Municipale de Madingring, représentant les frais d’acquisition du DAO. Lors du retrait du DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complète (Nom de l’Entreprise, B.P., Téléphone/ Fax, etc.).

11. Remise des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir à la Commune de Madingring au plus tard le 29/02/2024 à 11 h 00, portant la mention suivante :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° 02/AONO/CMNE-MADG/CIPM/2024 DU 07/02/2024 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE PASTORAL A ENERGIE SOLAIRE AVEC BORNE FONTAINE DANS LA LOCALITE DE  SOROMBEO, COMMUNE DE MADINGRING, DEPARTEMENT DU MAYO-REY, REGION DU NORD.

(EN PROCEDURE D’URGENCE)

- Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative compétente (Préfet, Sous-préfet,…….), conformément à la règlementation en vigueur et aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres. Toute offre incomplète conformément  aux prescriptions du présent Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable, notamment l’absence de la caution de soumission.

13. Ouverture des plis

L’ouverture des plis se fera en un temps par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de Madingring, et de la manière suivante :

- l’ouverture des offres administratives, techniques et financières est fixée au 29/02/2024 à 12 h 00 dans la salle  des actes de la Commune de Madingring.

Les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

14. Critères d’évaluation:

14.1 Critères éliminatoires

Les principaux critères éliminatoires sont définis comme suit :

- absence ou non-conformité de la caution de soumission à l’ouverture

- pièces administrative absente ou non conforme après 48 heures accordées aux soumissionnaires;

- fausse déclaration ou présentation d’une pièce falsifiée;

- offre technique ayant obtenu une note inférieure à 70% des « Oui » ;

- absence d’un prix unitaire quantifié ;

- non-conformité du modèle de soumission ;

- être titulaire d’un marché abandonné durant les précédentes années budgétaires (2021, 2022 et 2023)

14.2. Critères essentiels :

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

| No | Critères essentiels | Notation binaire |
| --- | --- | --- |
| 1 | Présentation de l’offre ; | Oui/Non |
| 2 | Références de l’entreprise; | Oui/Non |
| 3 | Moyens humains ; | Oui/Non |
| 4 | Moyen matériels ; | Oui/Non |
| 5 | Méthodologie et planning ; | Oui/Non |
| 6 | Surface financière ; | Oui/Non |
| 7 | Chiffre d’affaire | Oui/Non |
| 8 | Consentement des clauses à caractère administratives et techniques | Oui/Non |
| 9 | Attestation de visite de site signée sur l’honneur par le soumissionnaire | Oui/Non |
| 10 | Prise en compte des aspects socio-environnementaux | Oui/Non |

Seule l’offre ayant obtenu une note supérieure ou égale à 70 % de » oui » sera qualifié pour la suite de la procédure.

15. Attribution

L’Autorité Contractante attribuera la Contrat relative aux travaux objet du présent DAO, au soumissionnaire dont l’offre financière aura été évaluée la moins-disante et jugée techniquement apte à réaliser les travaux.

16. Durée de validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours  à partir de la date limite de remise des offres.

17. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès de la Commune de Madingring.

Madingring, le 07/02/2024

Le Maire

(Autorité Contractante)

Ampliations :

- DD/MINEE/MR

- DD/MINADER/MR

- ARMP/NO/GRA

- CIPM/ MADINGRING

- DDMAP/MR

- AFFICHAGE

- ARCIVES

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*********

REGION DU NORD

***********

DEPARTEMENT DU MAYO- REY

***********

COMMUNE DE MADINGRING

***********

SECRETARIAT GENERAL

***********

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

***********

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*********

NORTH REGION

***********

MAYO- REY DIVISION

***********

MADINGRING COUNCIL

***********

GENERAL SECRETARY

***********

INTERNAL TENDER BORD

**************

OPENED NATIONAL INVITATION TO TENDER

N° 02/ONIT/MADG-COU/ITB/2024 OF 07th/02/2024 FOR THE CONSTRUCTION WORKS OF A PASTORAL DRILLING IN SOROMBEO LOCALITY, MADINGRING COUNCIL, MAYO-REY DIVISION, NORTH REGION.

(IN EMERGENCY PTOCEDURE)

- Object of the invitation to tender

Within the framework of 2024 budgetary exercise, the Mayor of Madingring Council, Contracting Authority, hereby launches an Opened Invitation to Tender (ONIT) for the construction works a Drilling Pastoral in the locality of Sorombéo, Madingring Council, Mayo-Rey Division, North Region.

- Consistency of works

These works include:

- 100: Studies and installation;

- 200: Drilling

- 300: Equipage of the drilling;

- 400: Development and test of the pumping;

- 500: Analysis of the water;

- 600: Fixing of the head of drilling;

- 700: Constructionof the technical room

- 800: Construction of the fountain end;

- 900 : Water pump posturing;

- 1000 : Suppression and distribution conduct;

- 1100 : Drench 3 (one for ovine and two for beefs);

- 1200 : Photo-voltaic field;

- 1300 : Grillingof security;

- 1400 : Environmental and social aspects;

- 1500:Trainings.

- Execution deadline

The maximum execution deadline provided for by the Project Owner for the execution of the works subject of this tender shall be three (03) months.

- Allotment

The works object of this Open National Invitation to Tenderareinto one (01) batch.

5. Participation and origin

Participation in tendering is open on equal terms to legal Cameroonian companies with technical and financial capabilities to carry out the works.

- Estimated cost

The estimated cost of the operation following prior studies stands is thirty-five millions (35 000 000) Francs CFA

7. Financing

The works under this Invitation for Bids are financed by the Public Investment Budget of MINEPIA, Exercise 2024.

8. Provisional bid bond

Each bidder must include in his administrative documents, a bid bond of Seven hundred thousand (700 000) CFA Fissued by a first rate-bank approved by the Ministry in charge of Finance featuring on the list in document 12 of the tender file of an amount and valid for thirty (30) days beyond the date of the validity of the offers.

9. Consultation of Tender File

The Tender File can be consulted during working hours atthe Madingring Council as soon as this notice is published.

10. Acquisition of tender file

The file can be obtained   at the Madingring Council, Contracting   Authority situated at the Madingring Council. As this notice is published against payment of a non-refundable sum of two hundred thousand (200 000) CFA francs.

- Submission of bids

Each bid in English or French, should be presented in eight (08) copies, with one (01) original and seven (07) copies, marked as such, in accordance with the requirements of the tender documents, will be deposited at the Madingring Council, latest on the 29/02/2024 at 12:00 a.m.Sealed envelopes or anonymous outer jacket containing bids must bear the following words….

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

N° 02/ONIT/MADG-C/ITB/2024 OF 07th/02/2024 FOR THE CONSTRUCTION WORKS OF A PASTORAL DRILLING IN THE LOCALITY OF SOROMBEO, MADINGRING COUNCIL, MAYO-REY DIVISION, AND NORTH REGION.

(IN EMERGENCY PROCEDURE)

12. Admissibility of offers :

Under a pain of rejection, all the administrative documents required in this ONIT must beproduced in originals or true copies certified by the issuing service or a competent administrative authority (Senior DivisionalOfficer, DivisionalOfficer…) in accordance with the rules and the Special Conditions of this ONIT.

All the administrative document required in this ONIT must not beolderthanthree (03) monthspreceding the original date of submission of bids or must not have been establishedafter the signing of the date of this tender notice.

Anyincompleteoffer in accordance with the prescriptions of this ONIT shallbedeclared inadmissible, especially the absence of abid bond issued by a first-rate bankapproved by the Ministry of Finance.

13. Opening of bids :

The offersshallbeopened in single phase by the Internal Tender Board, as following: administrative documents, technicaloffers and financialoffers.

The tendersshallbeopened on the29th/02/2024 at 12 am, in the Conference Roomofthe Madingring Council, in thepresenceofthetenderersortheirmandatedrepresentativeshavingfullknowledgeofthefile.

14. Evaluation criteria

14.1. EliminatoryCriteria:

- Absence ornon-conformity of the bid bond during the openning session,

- Absence ornon-conformity of an administrative after 48 hoursaccorded the tenderer;

- False declaration or falsified document;

- Obtained a total of points lessthan 70% of “yes”;

- Absence of a quantified unit price;

- Non-conformity of the submission model;

- Beingholder of an abandonedcontractduring the years 2022, 2021 and 2020 budget exercises.

14.2. Essential criteria

| No | Essential criteria | Binary notation |
| --- | --- | --- |
| 1 | General presentationoftheoffer | Yes / No |
| 2 | Contractor'sreferences | Yes / No |
| 3 | Humanresources | Yes / No |
| 4 | Materialresources | Yes / No |
| 5 | Methodology and Planning of activities | Yes / No |
| 6 | Financial capacity | Yes / No |
| 7 | Turnoverprovidedbythetenderer | Yes / No |
| 8 | Consent of administrative and technical clauses | Yes / No |
| 9 | Attestation of the site visitsigned on honour | Yes / No |
| 10 | Takingintoaccount of the social and environmental aspects | Yes / No |

NB Only the technicalofferthat has obtained a total of points which are upper or equal to 70% of “yes” willbeallowed to continue the procedure.

15.Validity of offers:

The bidderisbound by hisbid for a period of ninety (90) daysafter the deadline fixed for the submission of the bids.

16. Award

The contractwillbeassigned by the ContractAuthority to the tendererpresenting the least sayingoffer and filling the technical and administrative capacities as requisite in this ONIT.

17.  Additional information

Complementary information canbeobtainedfrom the General Secretary of the Madingring Council, the Public ContractRegulation Agency, the DivisionalDelegation of Public Contract and the Mayo-Rey DivisionalDelegation of Water Resources and Energy.

18.  Additive to the call of offers

The Project Ownercanmodifythis ONIT before the date of the opening of bids.

Madingring07th/02/2024

The Mayor

(ContractingAuthority)

Copy:

- MINPC

- PREFECT/M-R

- DDPC/M-R

- DDEE/M-R

- ARMP/NO

- PRESIDENT CIPM-PLI

- DDEPIA/M-R

- DISPLAY/CHRONO/ARCHIVES

Pièce N° 02 : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)

Règlement Général de l'Appel d'Offres

A. Généralités

Article 1 : Portée de la soumission

Le Maire de la Commune de Madingring est l’Autorité Contractante.

1.2. Le Maître d’Ouvrage, tel qu’il est défini dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), ci-après dénommé le “Maître d’Ouvrage”, lance un Appel d’Offres pour la réalisation des Travaux de construction d’un forage pastoral alimenté par énergie solaire décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO. Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO. Il y est fait ci-après référence sous le terme “les Travaux”.

1.3. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.4. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes “Maître d’Ouvrage” et “Maître d’Ouvrage Délégué” sont interchangeables et le terme “jour” désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1. L’Autorité contractante exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, l’Autorité Contractante :

a. Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

i. Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

ii. Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

iii. “Pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv. “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b. Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre chargé des Marchés Publics peut, à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré qualification.

4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

I.Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

II.Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

III.l’autorité contractante ou le maître d’ouvrage possèdent des intérêts financiers dans sa géographie du capital de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics

c.Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d.Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe, voire indirecte, du Maître d’Ouvrage.

Article 5 : Matériaux, matériel, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, le matériel de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériel, fournitures, équipements et services.

5.2. Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;

b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché. Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i. La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

ii. Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

iii. Les commandes acquises et les marchés attribués ;

iv. Les litiges en cours ;

v. La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Maître d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite. Mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

B. Dossier d’Appel d’Offres29

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) Publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

a. La lettre d’invitation à soumissionner (pour les Appels d’Offres Restreints) ;

b. L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

c. Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

d. Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

e. Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

f. Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

g. Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

h. Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

i. Le cadre du Sous Détail des Prix unitaires ;

j. Le cadre du planning d’exécution ;

k. Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;

l. Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

m. Modèle de lettre de soumission ;

n. Modèle de caution de soumission ;

o. Modèle de cautionnement définitif ;

p. Modèle de caution d’avance de démarrage ;

q. Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;

Pièce n° 10 Modèles à utiliser par les Soumissionnaires ;

a.	Modèle de marché ;

Pièce n° 11 Justificatifs des études préalables ; à remplir par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage ;

Pièce n° 12 La liste des établissements bancaires et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics, à insérer par l’Autorité Contractante

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements

Demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 9 : Éclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO. L’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse à l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime léser dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès de l’Autorité Contractante.

9.3. Le recours doit être adressé à l’Autorité Contractante Maître avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir à l’Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir.

La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.1. L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité Contractante par écrit.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C. Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

- N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

b.1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4. Commentaires (facultatifs)

Le soumissionnaire pourra faire un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

1. La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

3. Le détail estimatif dûment rempli ;

4. Le sous détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

5. L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché.

Article 14 : Montant de l’offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du

Marché couvrira l’ensemble des travaux écrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau du Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8.

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

15.1. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale.

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en en francs CFA de la manière suivante :

a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et

Étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par le Maître d’Ouvrage et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

15.6. Pour les Appels d’Offres Nationaux, la monnaie utilisée est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement

Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant dans la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

Article 17 : Caution de soumission

17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4. Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie :

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu :

i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins – disant.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 31.2 (g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que l’Autorité Contractante ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses

Données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmise sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître d’Ouvrage en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication

“COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre

Indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D. Dépôt des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1. Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront adressées l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l'article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

2.1.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 2.1.2 susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1. Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

22.2. L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après la date et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1. Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d'Ouvrage avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION »

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1. La Commission Départementale de Passation des Marchés procédera à l’ouverture des plis en deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres financières] et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué. Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission Départementale de Passation des marchés. L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission Départementale de Passation des Marchés peut, s’il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 29 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i. Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maître d’Ouvrage ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a- S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé

c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disant, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous-commission d’analyse

. 32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO;

f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d’Ouvrage dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre évaluée la moins disant est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation de l’Autorité Contractante des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

F. Attribution du Marché

Article 34 : Attribution

34.1. L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disant en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2. Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disant sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que leur plan de charges au moment de l’attribution.

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractanted’annuler ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux

L’Autorité Contractante a le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Ministère des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’Ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.7. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué et au président de la commission. Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés, pour adoption.

38.2. L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la commission de Passation des marchés et souscrit par l’attributaire.

38.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, l’adjudicataire fournira au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif de 5% du montant du marché, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2. Ce cautionnement peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un

Établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

Pièce N° 03 : RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES

Introduction

1 - Objet de l’Appel d’Offres :

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public, le Maire de la Commune de Madingring, (Autorité Contractante), lance un Appel d’Offres National Ouvert pour l’exécution des travaux de construction d’un forage pastoral à énergie solaire avec borne fontaine dans la localité de Sorombéo, Commune de Madingring, Département du Mayo-Rey, Région du Nord. (En procédure d’urgence).

2. Consistance des travaux et coût prévisionnel

- Les travaux comprennent :

- Lot 100 : ETUDES ET INSTALLATION DE CHANTIER;

- Lot 200 : FORATION;

- Lot 300 : EQUIPEMENT DU FORAGE;

- Lot 400 : DEVELOPPEMENT ET ESSAI DE POMPAGE;

- Lot 500 : ANALYSEbactériologiques et analyses physico-chimiques au centre Pasteur ou au MINMIDT à Garoua et traitement de l’eau;

- Lot 600 : REALISATION DE LA TETE DU FORAGE;

- Lot 700 : REALISATION d’un local technique servant de pilier pour château;

- Lot 800 :CONSTRUCTION DEBORNE FONTAINE;

- Lot 900 : POSE DE LA POMPE;

- Lot 1000 : CONDUITES DE REFOULEMENT ET DE DISTRIBUTION;

- Lot 1100 : ABREUVOIRS 3(1 pour ovins et 2 pour bovins);

- Lot 1200 : CHAMP PHOTOVOLTAIQUE;

- Lot 1300 : SECURISATION EN GRILLAGE;

- Lot 1400 : ASPECT SOCIO-ENVIRONNEMENTAUX;

- Lot 1500 : COMMUNICATION

Le cout prévisionnel de ces projets est de Trente-cinq millions mille (35 000 000) FCFA TTC.

3. Délai d’exécution

Le délai maximum prévu par le Maitre d’Ouvrage pour exécuter les travaux objets du présent appel d’offres, est de trois (03) mois  à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

4. Allotissement

Les travaux constituent un lot unique.

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions aux entreprises de droit camerounais justifiant des capacités techniques et financières pour la réalisation des travaux des forages.

De plus, toutes ces entreprises ne doivent pas figurer sur la liste de celles défaillantes annuellement établie par le l’ARMP.

5.1 Critères d’évaluation

5.1.1-Critères éliminatoires

Les principaux critères relatifs à l’élimination des offres des candidats sont définis comme suit :

1. absence ou non-conformité de la caution de soumission à l’ouverture;

2. pièce administrative absente ou non conforme après 48 heures accordées aux soumissionnaires;

3. fausse déclaration ou présentation d’une pièce falsifiée;

4. offre technique ayant obtenu une note inférieure à 70% des « Oui » ;

5. absence d’un prix unitaire quantifié ;

6. non-conformité du modèle de soumission ;

7. être titulaire d’un marché abandonné durant les précédentes années budgétaires (2021, 2022 et 2023)

5.2. Critères essentiels :

Les critères essentiels relatifs à la qualification des candidats sont détaillés dans le tableau ci-dessous :

| No | Critères essentiels | Notation binaire |
| --- | --- | --- |
| 1 | Présentation de l’offre ; | Oui/Non |
| 2 | Références de l’entreprise; | Oui/Non |
| 3 | Moyens humains ; | Oui/Non |
| 4 | Moyen matériels ; | Oui/Non |
| 5 | Méthodologie et planning ; | Oui/Non |
| 6 | Surface financière ; | Oui/Non |
| 7 | Chiffre d’affaire | Oui/Non |
| 8 | Consentement des clauses à caractère administratives et techniques | Oui/Non |
| 9 | Attestation de visite de site signée sur l’honneur par le soumissionnaire | Oui/Non |
| 10 | Prise en compte des aspects socio-environnementaux | Oui/Non |

Seule l’offre ayant obtenu une note supérieure ou égale à 70 % de « oui » (soit 26 « oui » sur les 37 possibles) sera qualifiée pour la suite de la procédure.

Il est recommandé par l’Autorité contractante aux soumissionnaires d’intensifier la qualité de leurs offres en les faisant accompagner des pièces ci- dessus d’une part, et en se conformant aux modèles de soumission tels que demandé dans le présent DAO, d’autre part,  afin d’éviter d’éventuels rejets ou élimination systématique.

5.3. Evaluation de l’Offre financière (Confer Enveloppe C)

L’évaluation de l’offre financière consistera à vérifier respectivement :

Pendant l’évaluation, le montant final de l’offre proposée sera arrêté comme suit :

- Lorsqu’il y a une différence entre les montants en chiffre et en lettres, le montant en lettres fera foi ;

- Lorsqu’il y a une incohérence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi, à moins qu’il soit estimé qu’il s’agit d’une erreur grossière de virgule dans le prix unitaire, auquel cas le prix total tel qu’il est présenté fera foi et le prix unitaire corrigé

- En ajustant de façon appropriée sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

- En prenant en considération les différents délais d’exécution proposée par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés ;

L’Autorité contractante, pour le compte du Maître d’Ouvrage du présent appel d’offres, se réserve le droit d’annuler la procédure d’Appel d’Offres et de rejeter toutes les offres, à tout moment avant attribution du marché, sans encourir de responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires affectés par sa décision, ni l’obligation de les informer des raisons de sa décision.

| 5.3.1. | Visite du site des travaux et réunion préparatoire (lieu et date, le cas échéant) Le soumissionnaire devra obligatoirement effectuer, à ses frais, au moins une visite des lieux et examiner l’emplacement des travaux et des environs afin de prendre connaissance, avant d’établir son offre, des caractéristiques, de l’emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l’importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier, des installations nécessaires. Toutefois, le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article19 du RGAO. |
| --- | --- |
| 5.3.2. | Langue (s) de l’offre : Français ou Anglais L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage, seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi. |

La liste des documents détaillés visés à l’article 13 du RGAO, qui sera composée de trois offres différemment enveloppées et le tout regroupé et contenu dans une seule autre enveloppe, se présentera en trois volumes comme suit:

6. Enveloppe A – Volume I: Pièces administratives

Chaque soumissionnaire devra présenter une offre comprenant les pièces suivantes :

6.1.  Pièces Administratives

- Déclaration d’intention de soumissionner timbrée, datée et signée par les soumissionnaires, en original;

- La quittance d’achat  du Dossier d’Appel d’Offres d’un montant tel que défini à l’avis d’Appel d’Offres, en original;

- L’accord de groupement et pouvoir de signature, le cas échéant, en original;

- L’Attestation d’Immatriculation;

- L’expédition du registre de commerce en cours de validité, en original;

- L’attestation de conformité fiscale

- Une attestation de non faillite cohérente à l’expédition du registre de commerce en cours de validité correspondant, datée de moins de trois (03) mois, timbrée et en original ;

- Une attestation de domiciliation bancaire établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère des finances et figure dans la liste de la pièce n°13 du DAO, en original ;

- Une attestation de soumission CNPS certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de cette CNPS, en original;

- Une attestationde non exclusion des Marchés Publics délivrée par l’ARMP;

- Une attestation de localisation signée par le service compétent,timbrée et datée,en original ;

- Le plan de localisation visé par le service compétent, timbré et en original ;

- Le CCAP paraphé à chaque page, datée et signé à la dernière;

- Le CCTP paraphé à chaque page, datée et signé à la dernière;

- Une caution de soumission d’un montant de Sept cent mille (700 000) francs CFA établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère des finances et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

Pour le soumissionnaire en groupement d’entreprises, les pièces aux N°1, 2, 8 et 13 ne sont réservés qu’au mandataire dudit groupement.

  - Offre Technique

Elle comprendra :

La présentation générale des offres

Bonne reliure, clarté des documents, respect de l’ordre prescrit dans le DAO, différentes parties séparées par des intercalaires en couleur autre que le blanc (si un des points cités est non, le tout vaudra « non »).

Références et expérience de l’entreprise

Le soumissionnaire devra fournir :

* Les références attestant qu’il a déjà réalisé au moins trois (03) marchés similaires comprenant des tâches telles qu’elles sont décrites dans le DAO depuis au moins trois (03) ans (contrats, PV de réception des travaux) ;

Moyens humains

Le soumissionnaire devra s’engager à travers ses offres relatives au présent DAO, de mettre en place, avant le début des travaux et pour la durée du chantier, le personnel technique compétent nécessaire à l’exécution des ouvrages.

Le soumissionnaire présentera pour la partie de la réalisation des ouvrages :

- Une note technique détaillée concernant la qualité du personnel, son niveau de formation organique et son expérience dans les travaux  hydrauliques;

- Les CV du personnel d’encadrement ci-après affecté au projet, accompagné de la copie certifiée conforme du diplôme :

- Un Conducteur des travaux de niveau d’Ingénieur des travaux de Génie rural ou équivalent avec au moins trois (03) ans d’expériences dans les travaux hydrauliques ;

- Un Chef Chantier, de niveau de Technicien Supérieur de Génie rural ou équivalent au moins avec trois (03) ans d’expériences dans les travaux hydrauliques;

- Un (01) Maçon (CAP maçonnerie ou certificat de travail à joindre) ;

- Un (01) Foreur (certificat de travail à joindre) ;

Moyens matériels

Le soumissionnaire devra justifier de la propriété ou de la location et s’assurer de l’état de marche du matériel nécessaire à l’exécution des travaux (joindre copies certifiées conformes des cartes grises, certificats de vente, factures, contrat de location, etc. .).

Le soumissionnaire présentera :

- L’attestation de disponibilité du matériel ;

- La liste complète du matériel roulant avec pièces justificatives (Pick-up, Camion) ;

- La liste de matériels de chantier en propriété ou en location du soumissionnaire avec pièces justificatives (Atelier de foration, Poste soudure, Motopompe, Groupe électrogène, Compresseur) ;

- La liste des moyens logistiques présents au siège avec pièces justificatives (Téléphone, Ordinateur, Imprimante, Photocopieur, Fax, etc.).

NB Les justificatifs des locations sont des contrats de locations assortis des preuves d’appartenance aux loueurs respectifs

Méthodologie et planning

- Le rendement attendu ;

- Le calendrier d’intervention et d’exécution (planning des travaux) ;

- Les remarques sur les prestations à effectuer ;

- Le détail de l’organisation du chantier ;

- L’organisation de l’entreprise et l’organigramme du projet ;

- Installation et ravitaillement du chantier ;

- Mention de l’approche HIMO.

Surface financière

- Son chiffre d’affaires annuel moyen des années 2021,  2022 et 2023, dans le domaine, objet du présent Appel d’Offres;

- Une attestation de solvabilité financière représentant 40% au moins des coûts prévisionnels, délivrée par une banque de premier ordre agréé par le MINFI.

Le Consentement des clauses à caractères administratifs et techniques

- La photocopie du CCTP paraphée à chaque page, signée et datée à la dernière ;

- La photocopie du CCAP paraphée à chaque page signée et datée à la dernière.

La visite du site

- Attestation de visite de site datée et signé sur l’honneur par le soumissionnaire, assortie d’un rapport pertinent.

Les Offres seront évaluées techniquement en prenant en considération la compréhension par l’entreprise des opérations projetées et l’organisation du chantier qu’elle proposera pour mener à bien leur exécution.

  - Offre financière

- La soumission proprement dite, timbrée, datée et signée (suivant modèle joint) ;

- Le sous détail des prix proposé dans le bordereau des prix ;

- Le bordereau des prix suivant le modèle avec indication des prix hors taxes en francs CFA ;

- Le détail estimatif et quantitatif des travaux ;

|  | Prix et monnaie de l’offre |  |
| --- | --- | --- |
|  | Monnaie du pays du Maître d’Ouvrage: FCFA |  |
|  | Les prix de la Contrat ; Les prix de la Contrat ne sont pas révisables |  |
|  | [Dans le cas des Appels d’Offres Internationaux, indiquer si la (les) monnaie (s) de l’offre est (sont) définie (s) en suivant l’option A ou l’option B de l’article 15.1 du RGAO] |  |
|  | Monnaie(s) de l’offre et indication sur le taux de change |  |
|  | Préparation et dépôt des offres |  |
|  | Période de validité des offres: La période de validité des offres est de 90 jours à partir de la date limite de dépôt des offres. |  |
|  | Montants de la caution de l’offre 700 000 Francs CFA |  |
|  | Les offres sont apprêtées sur la base d’un délai d’exécution maximum de trois (03) mois. La méthode d’évaluation prenant en compte le délai figure à l’article 32.2 (e) du RGAO. Le délai d’exécution proposé par le Soumissionnaire retenu deviendra le délai d’exécution contractuel. |  |
|  | Sans objet. |
|  | Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées: Sept (07) exemplaires dont un original et six (06) copies. Une copie à remettre à l’ARMP et au MINMAP au plus tard 72 heures après l’ouverture des offres. |
|  | Adresse de l’autorité à utiliser pour l’envoi des offres: Secrétariat Général de la Commune de Madingring Numéro de l’Appel d’Offres: N° 02/AONO/CMNE-MADG/CIPM/2024 DU 07/02/2024 (En procédure d’urgence). |
|  | Date et heure limites de dépôt des offres: Au plus tard le 29/02/2024 à 11 heures. Lieu, de dépôt des offres: A la Commune de Madingring. |
|  | Lieu, date et heure de l’ouverture des plis: A la salle de actes de la Commune de Madingring le 29/02/2024à 12 heures. |
|  | Evaluation et comparaison des offres |
|  | Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie : Le franc CFA Source du taux de change : La Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) |
|  | Mode d’attribution Le marché ou Contrat sera attribué au soumissionnaire administrativement et techniquement jugé apte par la Commission Interne de Passation des Marché et dont l’offre financière aura été évaluée la moins-disante. |
|  | Attribution du Marché |
|  | L’Autorité Contractante attribuera le Marché ou la Contrat au Soumissionnaire ayant présenté l’offre financière évaluée la moins-disante et remplissant les critères techniques et financières requises. |
|  | Cautionnement définitif |
|  | Dans les vingt (20) jours suivant la notification de la Contrat ou de la Contrat par l’Autorité Contractante, le cocontractant fournira au Maître d’Ouvrage un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux. Le cautionnement y relatif, dont le taux est de 4% du montant TTC de la Contrat ou de la Contrat doivent faire l’objet d’une caution personnelle et solidaire adressée au maitre d’ouvrage. |

Pièce N° 04 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP)

Chapitre I : Généralités

Article 1 : Objet de la Contrat

Le présent Contrat a pour objet la construction d’un (01)  forage pastoral à énergie solaire avec borne fontaine dans la localité de  Sorombéo, Commune de Madingring,  Département du Mayo-Rey, Région du Nord. (En procédure d’urgence).

Article 2 : Procédure de passation du Marché

Le présent Contrat est passé  après Avis d’Appel d’Offres National Ouvert N° 01/AONO/CMNE-MADG/CIPM/2024 du 07/02/2024pour la construction d’un (01)  forage pastoral à énergie solaire avec borne fontaine dans la localité de  Sorombéo, Commune  de Madingring, Département du Mayo-Rey, Région du Nord. (En procédure d’urgence).

Article 3 : Définitions et attributions

3.1. Définitions générales

- Le Maître d'Ouvrage  est le Maire de la Commune de Madingring,

- l’Autorité Contractante est le Maire de la Commune de Madingring,

- Il veille à la conservation des originaux des documents des marchés et à la transmission des copies à l'ARMP par le point focal désigné à cet effet.

- Le Chef de Service du Marché du Marché  est  le SG de la Commune de Madingring, ci-après désigné le Chef de Service.Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels.

- L'Ingénieur du Marché  est le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Energie  du Mayo Rey, ci-après désigné l'Ingénieur. Il veille à la bonne exécution des travaux sur le terrain et rend compte au Chef de Service du Marché du Marché.

- L’entrepreneur est le cocontractant ;

- L’organe chargé du suivi externe est la Brigade de Contrôle de l’Exécution des Marchés Publics du Mayo Rey ;

- L’autorité  chargée  de  l’ordonnancement  est le Maire de la Commune de Madingring;

- L’Autorité représentant l’administration ayant financé le présent projetest le DDMINEPIA/MR

- L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est le Maire de la Commune de Madingring, ordonnateur;

- Le responsable chargé du paiement est le Receveur Municipal de la Commune de Madingring ;

- L’autorité chargée de contrôle et des visas financiers est : le Contrôleur Financier Départemental du Mayo-Rey ;

3.2. Nantissement

- Le nantissement est soumis aux règles applicables en cette matière.

- Les Responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de l'exécution de Le présent Contrat sont le Chef de Service du Marché du Marché  et l’autorité contractante.

3.3. Du Contrôle des prestations

3.3.1 Le Contrôle des prestations objet de Le présent Contrat sera assuré par le Maître d’Ouvrage à travers le Chef de Service du Marché du marché, le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Énergie  du Mayo-Rey (Ingénieur du marché).

3.3.2. L’Ingénieur du Marché coordonne les opérations nécessaires à la bonne exécution des différentes phases du projet.

Article 4 : langue, loi et réglementation applicables

4.1. La langue utilisée est le Français ou l'Anglais ;

4.2. L’entrepreneur s'engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation des travaux.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature de Le présent Contrat venaient à être modifiés après la signature de la Lettre-Commande, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Clauses socio-environnementales

5.1.  Mesures socio-environnementales d’atténuation des impacts du projet

Un certain nombre de risques liés à l’environnement méritent d’être pris en compte lors de la mise en œuvre et la gestion du projet :

- L’accumulation des immondices et dégradation du site;

- La promiscuité quotidienne due au brassage des populations, des biens et des services ;

- Création des emplois temporaires (Utilisation de la main d’œuvre locale par l’Entreprise)

- L’amélioration du paysage des différentes localités (la présence de l’ouvrage ajoute un plus à la beauté du paysage).

- La propagation des IST/SIDA (Avant et pendant le projet relations sexuelles non protégées entre les employés et les populations environnantes peuvent conduire aux IST/SIDA ;

Tous ces risques doivent conduire à l’élaboration d’initiatives pour les réduire (pour les impacts négatifs) ou les optimiser (pour les impacts positifs).

5.2.  Mesures socio-environnementales d’atténuation et d’optimisation des impacts du projet

Compte tenu de ce qui précède, il s’avère nécessaire de mettre en œuvre un certain nombre de mesures visant à ramener à un seuil acceptable les effets négatifs  et améliorer les effets positifs du projet. Ces mesures socio environnementales envisageables seront récapitulées dans un premier le tableau  appelé  matrice d’identification des impacts du projet et dans un second tableau, celui de l’identification des mesures d’atténuation ou d’optimisation des effets du projet.

Les tableaux qui suivent présentent une estimation des impacts du projet, un tableau de mise en œuvre des mesures socio environnementales ainsi que le plan de gestion environnementale du projet.

Estimation des impacts du projet

| Phase du Microprojet | Désignation de l’impact | Description de l’impact | Evaluation de l’impact | Mesures environnementales | Responsable de la mise en œuvre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pendant les travaux | Pollution de la couche superficielle du sol par les hydrocarbures. | Déversement hasardeux, vidanges mal effectuées, fuite des hydrocarbures | Nature négative, de court terme, portée ponctuelle, occurrence éventuelle, réversible et ampleur mineure | Atténuation de l’impact en évitant le contact des hydrocarbures avec le sol, par l’utilisation des bacs à vidanges. | Entreprise |
|  | Pollution de l’air par la poussière. | L’intensité des travaux peut entraîner le soulèvement de la poussière ; le dégagement des odeurs de peinture qui est néfaste pour la santé. | Nature négative de court terme, portée ponctuelle, occurrence certaine, réversible et d’ampleur mineure. | Arroser pendant les travaux Port des cache-nez | Entreprise |
|  | Propagation des IST/SIDA. | Les relations sexuelles non protégées entre les employés et les populations environnantes peuvent conduite aux IST/SIDA. | Nature négative de court terme, portée locale, occurrence probable, irréversible et d’ampleur moyenne. | Sensibilisation à l’usage des préservatifs, à l’abstinence, à la fidélité | CLLS |
|  | Créations des emplois temporaires. | Utilisation de la méthode HIMO par l’Entreprise. | Nature positive de court terme, portée ponctuelle, occurrence certaine, réversible et d’ampleur mineure. | 4 personnes seront recrutées régulièrement pour les travaux ; 10 personnes de manière ponctuelle | Comité de suivi des réalisations. |
|  | Sécurité du personnel et riverains | Risque d’accident de chantier | Nature négative de court terme, portée ponctuelle, occurrence probable, réversible et d’ampleur majeure. | Installation de la signalisation verticale (panneaux) et horizontal (dos d’âne) Prévision d’une boîte à pharmacie, Port des EPI Clôture de sécurité | Entreprise, ouvriers |
|  | Association des femmes dans le processus | Choisir des femmes parmi les membres du comité de gestion | Nature positive de long terme, portée locale, occurrence certaine, réversible et d’ampleur moyenne |  | Populations bénéficiaires |
|  | Pollution sonore | Production des bruits intenses et répétés peut mettre mal à l’aise les riverains et les ouvriers | Nature négative de court terme, portée ponctuelle, occurrence certaine, réversible et d’ampleur mineure | Doter le personnel exposé aux bruits des bouchons d’oreilles ou réduire leur temps d’expositions aux bruits (inférieur à 3 heures) | Entreprise |
|  | Prise en compte des handicapés | Faciliter l’accès du bâtiment aux personnes handicapés | Nature positive de long terme, portée locale, occurrence certaine, irréversible et d’ampleur majeure | Prévision d’une rampe d’accès | Entreprise |
| Après la construction du bâtiment | Pollution par les déchets organiques, plastiques et des papiers. | L’exploitation du bâtiment va donner lieu à la production des déchets qui vont traîner dans la nature. | Nature négative de court terme, portée ponctuelle, occurrence probable, réversible et d’ampleur mineure. | Collecte et dépôt des ordures dans les bacs à ordures, incinération des et tri des déchets récupération des objets métalliques, construction latrine. | Entreprise / comité de gestion. |

Mise en œuvre des mesures socio environnementales

| DESIGNATION DE L’IMPACT | MISE EN ŒUVRE DES MESURES ENVIRONNEMENTALES | FREQUENCE DE MISE EN OEUVRE |
| --- | --- | --- |
| Pollution de la couche superficielle du sol par les hydrocarbures. | Il faut éviter de faire de vidanges sur le chantier. Les vidanges doivent se faire dans des stations-services et les lavages des engins dans les laveries. | - |
| Destruction de la végétation | Après l’implantation des ouvrages, les plants d’arbres devront être plantés. | 1 fois avec remplacement des plants morts |
| Pollution de l’air par la poussière. | L’arrosage systématique du sol chacun matin, la limitation de vitesse de véhicules de chantier et si possible la mise en place des dos d’ânes Le Port des cache-nez par le personnel et visiteurs. | Chaque jour |
| Propagation des IST/SIDA. | Sensibilisation à l’usage des préservatifs, par des campagnes de démonstrations et des affiches éducatives à l’abstinence, à la fidélité, distribution des préservatifs. | 2 séances le 1ermoiset 1 séance par mois pendant les 2 autres |
| Créations des emplois temporaires. | Privilégié la main d’œuvre local pour tout travaux qui ne pas une compétence particulière | Toujours |
| Sécurité du personnel et riverains | Installation des panneaux de signalisation Prévision d’une boîte à pharmacie, Clôture de sécurité | 1 fois |
|  | Port du matériel de protection individuelle | Toujours |
| Prise en compte des handicapés | Il est prévu dans le cahier de charge la réalisation des rampes d’accès | 1 fois |
| Pollution par les déchets organiques, plastiques et des papiers. | Collecte et dépôt des ordures dans les bacs à ordures, incinération des déchets, tri des déchets récupération des objets métalliques, compostage des déchets organiques ; construction latrine. | 1 /semaine |

Plan de gestion environnementale du projet

| Mesure environnementale préconisée | N°/Impact concerné | Objectif de la mesure | Acteur de mise en œuvre | Calendrier | Intrant pour coût de la mesure | Indicateur de performance/suivi | Acteur de suivi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Installation des panneaux de signalisation, - Port des EPI | Accident de travail | Réduire à zéro le risque d’accident Secourir avec les premiers soins | Prestataire | Au début et Pendant les travaux | Planches, lattes, peinture, EPI, Produits pharmaceutique de premier secours. | Constat des faits et de l’effectivité | Contrôleur des travaux, Ingénieur de suivi, COSU |
| Sensibilisation contre les IST/VIH | Infection par les IST/VIH | Eviter la propagation des IST/VIH | CLLS, Prestataire | Avant et Pendant | Préservatifs, Affiche, Matériels | Les locaux connaisse comment éviter les IST/VIH | COSU |
| Fourniture des bacs à ordures ; | Pollution de la nature | Collecte des ordures, | Prestataire | Après les travaux | Fût, ciment, acier, sable, gravier et eau | Présence de 02 bacs lors de la réception | Contrôleur des travaux, Ingénieur de suivi, COSU |
| Intégration de la méthode HIMO | Génération des emplois temporaires | Recruter la main d’œuvre locale | Prestataire | Au début des travaux | Aucun | Emploi des locaux | COSU |
| Intégration dans le COSU | Association des femmes | Associer les femmes à la gestion du bien public | Population bénéficiaire | Déjà fait | Aucun | Présence des femmes dans le COSU | Responsables aspects sociaux |
| Prévision d’une rampe d’accès | Prise en compte de personnes handicapées | Faciliter l’accès des handicapés au bâtiment | Prestataire | Pendant les travaux | Ciment, sable, gravier, eau. | Existence d’une rampe avec une bonne pente | Contrôleur des travaux, Ingénieur de suivi, COSU |
| Reboisement | Ensoleillement | Production d’ombrage | Prestataire | Pendant les travaux | Plants d’arbres | Présence d’arbres plantés | Contrôleur des travaux, Ingénieur de suivi, COSU |

Article 6 : Pièces constitutives de la Lettre-Commande

Les  pièces  contractuelles  constitutives  du  présent marché  sont  par  ordre  de  priorité :

6.1. Pièces d'ordre  particulier

6.1.1.  La lettre de soumission ou l’acte d’engagement;

6.1.2. La soumission de l’entrepreneur et ses annexes dans  toutes  les  dispositions  non  contraires  au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

6.1.3.  Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

6.1.4.  Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

6.1.5. Les  éléments  propres  à  la  détermination  du montant  de la Lettre-Commande,  tels  que,  par ordre  de priorité : les bordereaux des prix unitaires ; l’état des  prix  forfaitaires ;  le  détail  ou le  devis  estimatif; la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous- détail des prix unitaires ;

6.1.6. Plans, notes de calcul, cahiers de sondage et dossiers   géotechniques

6.1.7. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG)  applicables  aux  Marchés  Publics  de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033 du 13 février 2007 ;

6.1.8.  Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant l’objet de la Lettre-Commande.

Article 7 : Textes applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :

- La loi cadre n° 096/12 du 05 Août 1996 sur la gestion de l’environnement ;

- La Loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées.

- Le code minier ;

- Le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation  et  fonctionnement  de  l’Agence  de Régulation des Marchés Publics modifiés et complété par (voir 6);

- le décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités  d’application  du  régime  fiscal  et douanier des Marchés Publics ;

- Décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- Décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant création de l’ARMP ;

- Le   décret   N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant  Code  des  Marchés  Publics.

- L’Arrêté N° 00000001/MINFI du 03 Janvier 2023 portant classification des entreprises publiques au Cameroun ;

- L’Arrêté N° 0166/A/MINMAP du 07 juin 2022 fixant les modalités de catégorisation des entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics.

- La Circulaire-Lettre N° 000005/MINMAP du 26/12/2023,  portant mise en œuvre de la catégorisation des entreprises du secteur des bâtiments et des travaux publics dans le cadre de la contractualisation des marchés publics ;

- La Circulaire n° 00000001/CL/ MINFI/MINDDEVEL du04 Janvier 2024 Portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat, et des autres Entités Publiques, pour l’Exercice 2024 ;

- La circulaire n° 000001/LC/PR/MINMAP/CAP du 15/01/2021 relative à la délivrance des quittances d’achat des DAO et leur mise à disposition des soumissionnaires ;

- La circulaire n° 00001/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relative à l’application du Code des Marchés Publics;

- les DTU pour les travaux de bâtiment ;

- D’autres textes en vigueur en la matière.

Article 8 : Communication

8.1. Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre de Le présent Contrat devront être faites aux adresses suivantes :

- Dans le cas où l’entrepreneur est le destinataire, passé le délai de quinze (15) jours fixé à l'article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Chef de Service du Marché du Marché son domicile, et dès achèvement des travaux, les correspondances seront valablement adressées à la Commune de Madingring.

- Dans le cas où le Maître d'Ouvrage  en est le destinataire, avec ampliation au: Délégué Départemental des Marchés Publics du Mayo-Rey, avec copies adressées dans le même délai au Chef de Service du Marché du Marché et à l'Ingénieur du Marché.

Article 9 : Ordres de Service

9.1. L'Ordre de Service de commencer les travaux est signé par le Maître d’Ouvrage et notifié au cocontractant par le Chef du Service du Marché, avec copie au DDMAP/MR et à l’Ingénieur du Marché.

9.2.  Les Ordres de Service à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par le Maître d'Ouvrage et notifiés au cocontractant par le Chef de Service du Marché du Marché, avec copie au  Délégué Départemental des Marchés Publics et l’Ingénieur du Marché.

9.3. Les Ordres de Service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence financière seront directement signés  par le Chef de Service du Marché du Marché et notifiés par l’ingénieur du Marché avec copie au DDMAP/MR.

9.4.  Les Ordres de Service valant mise en demeure sont signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au cocontractant par le Chef de Service du Marché du Marché, avec copie à l’Ingénieur du Marché  et au DDMAP/MR.

N.B. : La notification de tout ordre de service ne se fera que par le Chef de Service du Marché du Marché.

9.5.  L’entrepreneur dispose d'un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout Ordre de Service reçu. Le fait d'émettre des réserves ne dispense pas l’entrepreneur d'exécuter les Ordres de Service reçus.

Article 10 : Personnel de l’entrepreneur

10.1. Toute modification même partielle apportée aux propositions de l'offre technique n'interviendra qu'après agrément écrit du Chef de Service du Marché du Marché. En cas de modification, l’entrepreneur fera remplacer ce personnel par un personnel de compétence au moins égale (qualifications et expérience).

10.2. En tout  état de cause, les listes du personnel d'encadrement à mettre en place seront soumises à l'agrément de l’Ingénieur du Marché, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l'Ordre de Service de commencer les travaux et avant le démarrage effectif de ceux-ci. L’Ingénieur du Marché  disposera de trois (03) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de Service du Marché du Marché. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d'encadrement de l'offre technique, avant et pendant les travaux, constitue un motif de résiliation du contrat tel que visé à l'article 36 ci-dessous.

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES

Article 11: Garanties et cautions

11.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à deux pour cent (2%) du montant TTC du Contrat.

Le cautionnement sera restitué dans un délai d'un (01) mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d'une Main Levée délivrée par l’Autorité Contractante  après demande de l’entrepreneur.

11.2. Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixée à dix pour cent (10%) du montant TTC du Contrat.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un (01) mois après la réception définitive sur Main Levée délivrée par l’Autorité Contractante après demande de l’entrepreneur.

11.3. Cautionnement d'avance de démarrage.

Une avance de démarrage pourra être consentie au Cocontractant sur sa demande. Son montant sera au plus égal à vingt pour cent (20%) du montant TTC du marché. Elle sera cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de premier ordre agréé par le Ministère des Finances. Elle est remboursée par déduction sur les acomptes à verser à l’entrepreneur pendant l'exécution du marché.

Article 12 : Montant du Contrat

- Le montant du présent Contrat tel qu'il ressort du devis estimatif ci-joint, est de _______ (en lettres) _______ (en chiffres) francs CFA toutes Taxes Comprises (TTC); soit :

- Montant HTVA : _____________ (______) francs CFA,

- Montant de la TVA : ______ (_____) francs CFA.

Le montant de Contrat calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l'application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et /ou du rabais éventuellement consenti par l’entrepreneur.

Article 13 : Lieu de paiement

12.1. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d'Ouvrage  à l’entrepreneur, dans les conditions indiquées dans la Lettre-Commande, l’entrepreneur s'engage par les présentes à exécuter la Contrat conformément aux dispositions du contrat.

12.2. Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues  en francs CFA, soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte N°____________ ouvert au nom de l’entrepreneur à la banque ________, Agence de ______

Article 14 : Travaux en régie (sans objet)

Article 15 : Avance de démarrage (sans objet)

Article 16 : Règlement des travaux

15.1. Constatation des travaux exécutés

Avant la fin du mois, l’entrepreneur et l’Ingénieur du Marché établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les  quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

15.2. Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois de réception des prestations, l’entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires au Chef Service de Contrat et à l’ingénieur, deux (02) projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre au terme de l’exécution de la Lettre-Commande.

Seul le décompte hors TVA sera payé à l’entrepreneur. Le décompte du montant des taxes fera l’objet d’une écriture d’ordre entre les budgets respectifs du MINEPIA et  du Ministère des Finances. Le montant HTVA de l’acompte à payer à l’entrepreneur sera mandaté comme suit :

- 97,8% ou 94.5% versé directement au compte de l’entrepreneur ;

- 2,2% ou 5.5% versé au Trésor Public au titre de l’AIR dû par l’entrepreneur.

Le Chef de Service du Marché et l’Ingénieur disposent d’un délai de sept (07) jours maximum pour procéder à la signature des décomptes et leur transmission au Comptable chargé du paiement.

N.B. : Tout paiement est assujetti à la signature de l’ingénieur du marché, du Chef deService du Marché, au visa préalable du Contrôleur Financier Départemental et la signature par l’Autorité Contractante. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant devra être antérieurement transmise ou remise sur le site des travaux à l’Autorité Contractante et au Chef Service de Contrat et une copie sera transmise au DDMAP/MR.

Article 16 : Intérêts moratoires

Les intérêts moratoires éventuels seront payés par état des sommes dues conformément aux articles 166 et suivants du décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

Article 17 : Pénalités de retard

17.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

a. Un deux millième (1/2000è) du montant TTC de la Contrat de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au- delà du délai contractuel fixé par de la Lettre-Commande;

b.  Un millième (1/1000è) du montant TTC de la Contrat de base par jour calendaire  de  retard au-delà du trentième jour.

17.2. Le  montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC de la Contrat de base sous peine de résiliation.

Article 18 : Décompte final

18.1. Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de cinq (05) jours après la date de réception provisoire, l’entrepreneur établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution de la Contrat dans son ensemble.

18.2. L’Ingénieur dispose de huit (08) jours pour notifier le projet rectifié et accepté au Chef de Service.

18.3. L’entrepreneur dispose de cinq (05) jours pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.

Article 19 : Décompte général et définitif.

19.1 A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, l’Ingénieur dispose d’un délai de huit (08) jours pour dresser le décompte général et définitif de Contrat qu’il fait signer contradictoirement par l’entrepreneur et le Chef de Service. Ce décompte comprend :

-  le décompte final ;

-  le solde ;

-  la récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’entrepreneur, lie définitivement les parties et met fin à la Lettre-Commande, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

19.2 L’entrepreneur dispose d’un délai de cinq (05) jours pour renvoyer le décompte final et définitif revêtu de sa signature au Maître d’Ouvrage.

N.B. : La signature du Décompte général et définitif est soumise au visa préalable du DD/MAP/MR.

Article 20 : Régime fiscal et douanier

Le décret N° 2003/651/ PM  du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable de Le présent Contrat comporte notamment :

- les impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y

- compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

- les droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du Code des Impôts ;

- les droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par la Contrat :

- les droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douane, TVA, taxe informatique) ;

- les droits et taxes communaux ;

- les droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’Entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous -détails des prix hors taxes. Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 21: Timbres et enregistrement de la Contrat

Sept (07) exemplaires originaux de la Contrat seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX

Article 22 : Délai d’exécution de la Contrat

22.1. Le délai d’exécution des travaux, objet de Le présent Contrat est de trois (03) mois.

22.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux.

Article 23 : Rôles et responsabilités de l’entrepreneur

Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué au Chef de Service du Marché du Marché en cinq (05) exemplaires dont une copie à l’Ingénieur du Marchéà chaque début de mois.

Article 24 : Mise à disposition des documents et du site

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par le Chef de Service du Marché du Marché à l’entrepreneur.

Article 25 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

Le Cocontractant devra justifier qu’il est titulaire d’une police d’assurances en responsabilité professionnelle couvrant les dommages de toutes natures causés aux tiers :

- par son personnel en activité ;

- par le matériel qu’il utilise ;

- du fait de l’exécution des prestations.

Cette police d’assurances sera soumise à l’approbation du Chef de Service du Marché du Marché et devra couvrir toute la durée du contrat.

Aucun décompte ne sera payé sans la présentation de l’Attestation d’Assurance.

Article 26 : Consistance des travaux

Les travaux comprennent :

ÉTUDES ET MOBILISATION;

FORATION;

ÉQUIPEMENT- DEVELOPPEMENT-POMPAGE;

SUPERSTRUCTURES;

FOURNITURE ET INSTALLATION DE LA POMPE;

FORMATION.

Article 27 : Pièce à fournir par l’entrepreneur

27.1. Programme des travaux :

a.Dans un délai maximum de dix (10) jours à  compter de la notification de l’Ordre de Service de démarrage les travaux, l’entrepreneur soumettra, en six (06) exemplaires, à l’approbation de l’Ingénieur du Marché avec copie au Chef de Service du Marché du Marché et au Maître d’Ouvrage, le programme d’exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnemental. Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis. Deux (02) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de  quinze (15) jours à partir de leur réception avec :

- Soit la mention d’approbation ‘’BON POUR EXECUTION’’

- Soit la mention «rejet » dûment justifié.

L’entrepreneur disposera alors de huit (08)  jours pour présenter un nouveau programme. Le Chef de Service du Marché et l’Ingénieur du Marché disposeront  alors d’un délai de cinq (05) jours pour donner leur approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.

L’approbation donnée par le Chef de Service du Marché et l’Ingénieur du Marché n’atténuera en rien la responsabilité  de l’entrepreneur. Cependant, les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

L’entrepreneur tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Chef de Service du Marché du Marché.

b. Le Plan de Gestion Environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les sites d'extraction et les conditions  de remise en état des sites de travaux et d'installation.

c. L’entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthode qu'il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu'il compte employer.

d. L'agrément donné par le Chef de Service du Marché et l’Ingénieur du Marché ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l'égard des tiers qu'à l'égard du respect des clauses du contrat.

e) Une copie de tout document approuvé sera transmise à l’autorité contractante.

27.2. Projet d'exécution

a. Le dossier des plans d'exécution (calcul et dessins)  nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l'ouvrage devra être soumis au visa du Chef de Service du Marché et l’Ingénieur du Marché une semaine au moins avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l'ouvrage correspondante.

b. Le Chef de Service du Marché et l’Ingénieur du Marché disposeront d’un délai de cinq (05) jours pour les examiner et faire connaître leurs observations. L’entrepreneur disposera alors d’un délai de cinq (05) jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

Article 28: Sous-traitance (sans objet)

Article 29 : Journal de chantier

29.1  Le Journal de chantier sera signé contradictoirement par l’Ingénieur du Marché et le représentant de l’entrepreneur systématiquement lors des réunions de chantier et à chaque visite de chantier.

29.2. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

CHAPITRE IV : RECEPTION

Article 30 : Réception provisoire

Avant la réception provisoire, l’entrepreneur demande par écrit au Maître d’Ouvrage avec copie à l’ingénieur du Marché,  au moins dix (10) jours avant, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception, date à laquelle les essais seront entrepris.

Cette visite technique devra être effectuée conjointement par l’Ingénieur du marché,  la Brigade de Contrôle des Marchés Publics et les autres parties prenantes et donne lieu à la rédaction d’un PV de réception technique.

30.1.  Les épreuves comprises dans les opérations préalables à la réception sont entre autres :

- la reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés ;

- les épreuves éventuelles prévues par le CCTP ;

- le constat éventuel de l’inexécution des prestations prévues dans le contrat ;

- le constat relatif à l‘achèvement des travaux ;

- le constat des quantités des travaux effectivement réalisés.

30.2. La constatation éventuelle du repliement des installations  de chantier et  de  la  remise  en état des lieux.

La réception provisoire sera effectuée par une commission présidée par le Maître d’Ouvrage, en présence de l’entrepreneur, les autres membres et les résultats seront consignés dans un procès-verbal.

Les conditions de réception provisoire sont :

- Pompage pendant quinze (15) minutes ;

- Débit instantané au moins égal à 0.7m3/h ;

- Manipulation possible par des enfants et des femmes ;

- Installations conformes au CCTP et présence de la documentation et de l’outillage prévus par le CCTP ;

- Constat de la mise en place du dispositif de maintenance : artisans réparateurs installés et connus des villageois, contrat de maintenance signé, réseau de pièces fonctionnel.

En cas de non-respect des contraintes imposées pour chaque ouvrage, l’entrepreneur devra améliorer les caractéristiques des ouvrages à ses frais.

Au cas où aucune amélioration ne peut être obtenue, il appartient au Maître d’Ouvrage de décider :

- si l’ouvrage peut être malgré tout réceptionné ; auquel cas l’entrepreneur sera pénalisé d’une somme égale au montant des prestations concernées dans la limite du montant du cautionnement définitif

- si l’ouvrage doit être modifié dans la mesure où les prestations complémentaires imposées s’avèrent techniquement et financièrement acceptables.

- Si un nouvel ouvrage doit être exécuté.

Dans les éventualités b) et c), les prestations sont à la charge de l’entrepreneur.

La commission de réception provisoire sera composée des personnes suivantes ou leurs représentants :

- Le Maire de la Commune de Madingring, …………………………………………Président

- Le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Energie  du Mayo-Rey, ………..…Rapporteur ;

- Le SDG de la Mairie, Chef de Service du Marché …………………………….… Membre ;

- Le DDMINEPIA/MR …………………………………………………………….…….Membre

- Le Représentant des populations bénéficiaires ……………………………….… Membre

- Le DDMAP/MR …………………………………………………………….………. Observateur

- L’entrepreneur, ………………………………………………………………..……. Membre.

Le Maître d’Ouvrage peut inviter toute personne, en fonction de ses compétences et de son expertise, à prendre part à cette séance de réception en qualité de membre.

La commission, après visite du chantier,  examine le procès-verbal de réception technique et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

La visite de réception fera l'objet d’un procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission.

Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d'achèvement des travaux.

Article 31 : Documents à fournir après exécution

Un dossier technique sera établi par l’entrepreneur pour chaque forage et remis au Chef de Service du Marché; il comprendra les informations suivantes: localisation de l'ouvrage sur le plan du village, coupe géologique, coupes techniques, résultat du développement, graphiques d'interprétation des essais de débit avec la cote d'installation de la pompe, les caractéristiques physico-chimiques de l'eau.

Article 32 : Délai de garantie

La durée de garantie est d’un (01) an à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Article 33 : Réception définitive

33.1.  La  réception  définitive  s’effectuera  dans  un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

33.2.  La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire.

La commission de réception définitive sera la même que celle de la réception provisoire.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 34 : Résiliation du contrat

La Contrat peut être résilié conformément aux dispositions du décret 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics, notamment en son article 182 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l'un des cas suivants :

- Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l'exécution d'un Ordre de Service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires;

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de dix pour cent (10%) du montant des travaux;

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés;

- Défaillance de l’entrepreneur;

- Non-paiement persistant des prestations.

Article 35 : Cas de force majeure

35.1. Dans le cas où l’entrepreneur invoquerait le cas de force majeure ou intempérie, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- pluie : deux cent (200) millimètres en 24 heures ;

- vent : quarante (40) mètres par seconde;

- crue : la crue de fréquence décennale.

Article 36 : Différends et litiges

En cas de différend, le deux parties s’efforceront de trouver un règlement à l’amiable. Lorsque aucune solution à l’amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente.

Article 37 : Edition et diffusion de la  présente Lettre-Commande

Quinze (15) exemplaires de Le présent Contrat seront édités par les soins de  l'Autorité Contractante.

Article 38 et dernier : Entrée en vigueur de la Lettre-Commande

La présente Lettre-Commande ne deviendra définitive qu'après sa signature par l’Autorité Contractante. Elle entrera en vigueur dès sa notification à l’entrepreneur par ce dernier.

Pièce N° 05 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (CCTP)

## Article 1 : Objet

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) est relatif la réalisation d’un forage pastoral à énergie solaire avec borne fontaine dans la localité de SOROMBEO ; Commune de MADINGRING, Commune de MADINGRING, Département du Mayo-Rey, Région du Nord.

Article 2 : NATURE DU PROJET

##### Les principales réalisations retenues sont les suivants :

- L’installation de chantier ;

- Les études de reconnaissance de site, études géophysiques et hydrogéologiques ;

- L’implantation de l’ouvrage ;

- L’exécution du forage suivant les sites prédéfinis ;

- L’équipement du forage ;

- Le développement du forage et essais de pompage ;

- L’aménagement de surface et protection de la tête de forage ;

- La fourniture et la pose de la pompe à énergie solaire ;

- La réalisation du générateur solaire ;

- La réalisation du château d’eau et d’un local technique suivant les prescriptions prédéfinis ;

- L’analyse des échantillons d’eau ;

- Le traitement de l’eau ;

- La construction de borne fontaineà 100m du château ;

- La formation deux artisans réparateurs pour assurer la maintenance ;

- La mise à disposition d’une boite à outils permettant d’entretenir l’ouvrage.

Les présentes prescriptions techniques spéciales fixent les modalités de cet appel d’offres et sont destinées à faire connaître aux concurrents les données concernant le site d’implantation des ouvrages à construire, les besoins auxquels doivent répondre lesdits ouvrages, les contraintes relatives aux règlements ou à l’environnement ainsi que les exigences techniques ou autres auxquelles ils devront répondre.

##### Article 3 : DELAIS D’EXÉCUTION DES TRAVAUX

Les travaux devront être exécutés dans un délai maximum de trois (03) mois.

### Article 4 : CONTENU DE LA REALISATION

Le projet remis par les concurrents correspond à :

a) L’établissement sous leur entière responsabilité et comportant toutes les installations nécessaires à l’obtention des résultats demandés et des garanties imposées.

b) L’exécution comprendra l’installation de chantier, la fourniture, le transport à pied d’œuvre de tous les matériaux, matériel et équipements nécessaires, ainsi que les travaux de mise en œuvre et de montage, à savoir :

-Le décapage de l’ensemble de la zone à construire ;

-L’évacuation des déblais excédentaires en décharge ou dans un lieu désigné par la collectivité ;

-Les aménagements autour de l’ouvrage d’accès et les accès ;

-Les pompes d’épuisement nécessaires pendant les travaux ;

-La fourniture et la mise en œuvre des équipements divers, notamment ceux qui permettent d’assurer l’exploitation dans les bonnes conditions d’hygiène et de sécurité, nécessaires au bon fonctionnement et à l’entretien des installations y compris ceux nécessaire pour prévenir ou réduire les nuisances de toute nature ;

-L’aménagement des voies d’accès, d’aires de manœuvre, de stationnement ;

-La mise en route de l’installation et l’exécution des essais en cours de travaux et notamment lors de la mise en régime et de la période d’observation en utilisation réelle.

### Article 5 : DESCRIPTION DES TRAVAUX

Préambule

L’adjudicataire exécutera les travaux sous le contrôle de l’Ingénieur du Marché. Ses missions sont définies de la manière suivante :

- Fixation d’un panneau de chantier ;

- Construction de la baraque de chantier si nécessaire ;

- Exécution des prestations dans le respect des clauses contractuelles ;

- Respect du planning des travaux.

Il a obligation d’informer l’Ingénieur du Marché de l’avancement des travaux et de toute difficulté rencontrée dans l’exécution de ses missions.

Il tiendra par ailleurs un journal de chantier ou seront consignées toutes les observations. Dans ce journal il devra également répertorier tous les évènements pouvant influer sur le déroulement des travaux, tels ceux relatifs aux conditions climatiques.

Ce journal deviendra la propriété du Maître d’Ouvrage à qui sera remis ce document à la réception provisoire des travaux.

Pour exercer le contrôle général des travaux, l’Ingénieur du Marché pourra effectuer des visites de chantier régulièrement et inopinément.

En fin de contrat, l’entrepreneur remet un rapport général récapitulant l'ensemble des travaux réalisés sur chaque site avec les plans de recollement.

Les travaux de nettoyage en fin de chantier sont exécutés par l’entreprise.

L’entreprise aura à fournir après notification de l’attribution du marché des plans d’exécution portant sur la réalisation du forage et l’aménagement de l’aire de puisage.

D’une manière générale, la qualité des matériaux sera conforme aux normes en vigueur. Il sera porté la plus grande attention à la granulométrie qui devra être continue et la propreté des agrégats stockés sur le chantier. Toute livraison défectueuse pourra être refusée par l’Ingénieur du Marché.

Les essais et les analyses auront pour but de connaître les caractéristiques exactes des éléments ou des matériaux et s’assurer de leur conformité aux normes et cahier de prescriptions techniques. Tous les frais afférents à ces analyses seront à la charge de l’entrepreneur.

Toute entreprise adjudicataire devra suivre ce descriptif dans le strict respect des règles de l’art et des normes prescrites dans les DTU, la norme AFNOR…

  - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

# CONFORMITE AUX NORMES

Les matériaux et leur mise en œuvre devront satisfaire aux dispositions des normes françaises NF de l’AFNOR, homologuées ou légalement en vigueur au Cameroun.

  - CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

# 5.3.1 LES TUYAUX PVC

Les tubages seront en PVC rigide (qualité forage d’eau potable). Ils seront en éléments lisses à l’intérieur et filetés sur le demi – épaisseur.

Les tubages devront être capables de supporter les pressions jusqu’à dix (10) bars et présenter toutes les garanties de résistance aux efforts de cisaillement et de torsion. Ils sont d’origine de la société fournisseur de la pompe agréée.

# 5.3.2 LES AGREGATS

Les agrégats destinés à la confection du béton et du mortier seront soumis à l’appréciation de l’ingénieur de contrôle avant le début des travaux.

Le sable sera à grain convenable, exempt de toute matière terreuse et de gypse.

Le gravier sera du gravier concassé ou du gravier roulé.

La quantité de matières étrangères se trouvant dans les agrégats sera inférieure à deux (2) pour cent.

Le stockage des différents agrégats s’effectuera sur des aires propres prévues par l’entrepreneur dans les installations de chantier.

    - LE CIMENT

Le ciment sera de la classe CPJ 35. Tout produit autre que celui indiqué sera soumis à l’appréciation de l’ingénieur avant utilisation.

Les sacs de ciment seront stockés à l’abri de l’humidité et sur des aires élevées au-dessus du sol.

    - LES ARMATURES

Les armatures seront de l’acier à haute adhérence (acier TOR)

    - L’EAU DE GACHAGE

Elle doit être propre, exempte d’argile, de vase, et de débris végétaux.

  - DOSAGE DE BETON ET DE MORTIER :

DOSAGE DE BETON

LES DIFFERENTS TYPES DE DOSAGE EN BETONS A RESPECTER

| DESIGNATION | DOSAGE | OUVRAGE |
| --- | --- | --- |
| Béton maigre | 150 kg/m3 | Béton propreté |
| Béton massif | 350 kg/m3 | Dallage au sol |
| Béton armé | 350 kg/m3 | Ouvrage porteur en béton armé en infra et superstructure |

Les différents types de dosage traduit en termes de brouettes rasées sont les suivants :

COMPOSITION DES BETONS

La composition du béton dépend de l’élément pour lequel il sera fabriqué et des prescriptions techniques données. Dans notre cas nous nous limitons aux bétons

Utilisés couramment dans la construction simple. De ce fait, nous ferons rappel seulement des dosages à utiliser dans les éléments que nous nous proposons d’exécuter et le matériel utilisé comme référence.

1° Béton de propreté, sera dosé à 150 Kg/m3. Ainsi le mètre cube de béton dosé à150 Kg/m3 aura la composition théorique de :

  - 0,54 m3 ou 540 litres de sable, soit 9 brouettes

  - 0,72 m3 ou 720 litres de gravier, soit 12 brouettes

  - 150 Kg ou 3 sacs de ciment de 50 Kg chacun (1 sac de ciment a un volume de 20 l),

  - 0,09 m3 ou 90 litres d’eau, soit 9 seaux

2. Béton légèrement armé

Il sera dosé à 300 Kg/m3. Le mètre cube de béton dosé à 300 Kg/m3 aura la composition théorique de

  - 0,400 m3 ou 400 litres de sable, soit 6,5 brouettes

  - 0,800 m3 ou 800 litres de gravier, soit 13 brouettes

  - 300 Kg ou 6 sacs de ciment de 50 Kg chacun (1 sac de ciment a un volume de 20 l),

  - 0,180 m3 ou 180 litres d’eau, soit 18 seaux

3. Béton armé

Il sera dosé à 350 Kg/m3. Ainsi le mètre cube de béton dosé à 350 Kg/m3 aura la composition théorique de :

  - 0,420 m3 ou 420 litres de sable, soit 7 brouettes

  - 0,840 m3 ou 840 litres de gravier, soit 14 brouettes

  - 350 Kg ou 7 sacs de ciment de 50 Kg chacun (1 sac de ciment a un volume de 20 l),

  - 0,200 m3 ou 200 litres d’eau, soit 20 seaux

Nota : Il convient de souligner ici que la brouette utilisée pour les mesures est celle normalisée qui a les bonnes dimensions, de contenance 60 litres ou environ 1/16 m3. Le sceau à prendre en considération est celui qui comme le sceau du maçon de contenance de 10 litres. Il est à noter également que la quantité d’eau à mettre dans le béton est déterminée en général par la quantité de ciment utilisée, soit environ 30 litres d’eau pour 50 Kg de ciment. Autour de ces limites on peut faire varier la quantité d’eau selon le type de béton dont on veut obtenir. Mais il est à rappeler que le béton devient moins solide, engendre des retraits si importants soldés le plus souvent par des fissures lorsqu’il est trop fluide

Toute autre composition donnant une meilleure compacité sera  soumise à l’appréciation de l’ingénieur avant l’exécution.

  - DOSAGE DE MORTIER ET DES ENDUITS

1. Mortier de pose et pour la fabrication des agglomérés

Le mortier de pose est dosé à 250 Kg/m3. Soit un rapport pratique de 3,5 brouettes de sable moyen, un sac de ciment et environ 40 litres d’eau.

Le mortier pour la fabrication des parpaings ordinaires compactés à la main est dosé à 250 Kg/m3. Pratiquement on utilise 1 sac de ciment, 4 brouettes de sable et environ 40 litres d’eau pour produire :

| Type de parpaing | Nombre de parpaings creux |
| --- | --- |
| (20x20x40) cm | 25 |
| (15x20x40) cm | 33 |
| (10x20x40) cm | 36 |

2. Mortiers pour les enduits courants

Couramment, on utilise le mortier dosé à 500 à 600 Kg/m3 pour exécuter la 1ère couche d’accrochage (Gobetis). Soit un rapport pratique de 1,5 brouettes de sable moyen, un sac de ciment et environ 20 litres d’eau.

Enfin, on utilise le mortier dosé à 300 Kg/m3 pour exécuter les enduits (2ème et 3ème couches). Cela se traduit par 3 brouettes de sable, 1 sac de ciment et 40 litres d’eau

  - MACONNERIE ET ELEVATION : (mise en œuvre)

- Maçonnerie

Les maçonneries seront réalisées en agglomérés creux ou pleins. Elles devront répondre aux prescriptions de la norme P 14 301 Les différentes épaisseurs sont indiquées par les cotations des plans et  coupes.

Pour la fabrication des agglomérés, L’Entrepreneur devra strictement respecter  les conditions suivantes. Dans le cas contraire, les agglomérés seront rejetés et remplacés par l’Entreprise.

- Conditions de fabrication à respecter strictement

- Le tamisage des granulats (sable) pour la séparation des matières végétales, du sable trop fin, de l’argile

- Fabrication sous un abri couvert de nattes ou de pailles. L’aire de fabrication devra être tenu propre et parfaitement plane

- Le mortier sera malaxé sur une aire de gâchage propre et suffisamment large.

- Le compactage du mortier dans le moule par piquetage et par secousses

- L’arrosage abondant des agglomérés pendant (15jours) et les cinq premiers jours de stockage. L’arrosage sera effectué au moins deux (2) fois par jouravant la mise en œuvre de manière à éviter la  dessiccation.

- la protection des agglomérés contre les effets du soleil par le stockage sous un abri

- Le mortier desséché ou qui commence à faire prise ne sera pas utilisé pour la fabrication des agglomérés.

- Les agglomérés ne seront utilisés qu’après quinze (15) jours au minimum après la fabrication. Dans le cas contraire, le maître d’œuvre a le droit de démolir l’ouvrage et le faire reconstruire aux frais de l’entrepreneur.

Les agglomérés seront posés en quinconce de manière à éviter la superposition de 2Joints verticaux. Par ailleurs, les joints de mortier horizontaux et verticaux ne devrontpas avoir plus2 cm d’épaisseur.

Toutes les maçonneries seront hourdées au mortier de ciment dosé à 400 kg de ciment. Les poteaux et raidisseurs en béton armé seront coulés après montage des maçonneries de façon à assurer un harpage efficace. Les joints devront être parfaitement bourrés. L’entrepreneur doit selon les règles d’art et les conditions climatiques arrosé la maçonnerie pendant au moins deux semaines.

FABRICATION DU ‘’LAITIER’’ DE CIMENT

Sauf proposition de l’Entrepreneur soumise à l’appréciation de l’ingénieur de contrôle avant exécution, le ‘’laitier’’ de ciment pour cimentation en tête de forage sera composé de 70 à 75 litres d’eau pour 100 kg de ciment et 3 à 5 kg d’adjuvant (bentonite).

5.8  FOURNITURE DE LA POMPE IMMERGEE SOLAIRE

Pour la fourniture et l’installation du système de pompage solaire (pompe immergée solaire SQflex de GRUNDFOS, panneaux Photovoltaïques et accessoires)

PRESENTATION ET QUALITE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA POMPE IMMERGEE SOLAIRE

Cette pompe est conçue pour des trous de forage de 4’’ (au moins) de diamètre et une installation de 120m maximum de hauteur manométrique total. Elle peut fonctionner au fil du soleil ou sur batterie. Son débit varie entre 1200 litres/heure suivant la puissance des panneaux et la hauteur manométrique.

| Modèle | SQFlex 2,5 |
| --- | --- |
| Type | Hélicoïdal ou centrifuge |
| Moteur | Sans électronique, a aimant permanent et protection thermique |
| Tension nominale | 30-300VDC ou 1x90-240V-50/60HZ |
| Puissance du moteur | 120W |
| Débit (max) | 2,80m3/h |
| Protection manque d’eau | Oui |
| Hauteur manométrique maximale | 120 Mètres |
| Immersion maximale | 150 Mètres |

PRESENTATION ET QUALITE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

Les plaques Photovoltaïques auront les caractéristiques indiquées au tableau ci- dessous :

| Modèle | PW 850 de PHOTOWATT |
| --- | --- |
| Encapsulation des éléments | Double verre ou PVF deTedlar/verre |
| Taille des cellules | 125,50x125, 50 (mm) |
| Nombre de cellule par plaque | 36 |
| Puissance typique | 80W |
| Puissance minimale | 75 ,1W |
| Puissance nominale | 80W |
| Tension nominale | 1,2V |
| Tension a la puissance typique | 17 ,3V |
| Intensité a la puissance typique | 4,6A |
| Tension en circuit ouvert | 21,6A |
| Intensité de court circuit | 5,0A |
| NOCIT(0,8KW/m²20°C,Im/s) | 45°C |
| Connexion | Par boîte de junction |
| Diodes | 2by-pass |
| Durée de vie | 20 ans (minimum) |
| Cadre (LongxLargxProf) | En Aluminium anodisé |
| Profondeur avec boite de jonction | 45mm |
| Poids net | 7,8kg/10.2kg |
| Température d’utilisation et de stockage | -40/+85°C |

Normes : des modulés solaires qui seront rigides, de haute performance et faibles, doivent être de fabrication conforme aux normes ISO 9001 :2000 et seront livrée sur site avec un certificat de conformité du fabricant.

Très important : lors de la reconstitution du champ PV, la fixation des modules sur les supports se fera d’une façon inviolable pour décourager le vandalisme et le vol.

Boîte CU200

Caractéristiques :

La boîte de commande CU200, est doté du système MPTT permet d’augmenter le débit d’eau quotidien jusqu’à 30% en faisant démarrer la pompe plus tôt et s’arrêter plus tard. Il protège la pompe contre les surintensités et les surtensions. C’est un boîtier de contrôle facile d’utilisation, il maintient deux modes de communication entre la pompe et le coffret. Il diagnostique les défauts électriques, ainsi que l’élévation anomale de la température du moteur, il signale en outre si la pompe fonctionne, sa consommation électrique et si le niveau maximum du réservoir est atteint.

| Modèle | CU200 |
| --- | --- |
| Voltage Maximal P.V | 30-300VDC |
| Tension de démarrage (MPPT) | 30V |
| Voltage Maximal sortie | 300V |
| Puissance maximale PV | 100-1200W |

Pompe immergée Solaire SoFlex de GRUNDFOS

Caractéristiques :

Cette pompe est conçue pour des trous de forage de 4’ (au moins) de diamètre et une installation de 120m maximum de hauteur monomérique totale. Elle peut fonctionner au fil du soleil ou sur batterie. Son débit varie entre 1200  litres/Heur suivant la puissance des panneaux et la hauteur manométrique indiquées au tableau ci- dessous :

| Modèle | SQFlex 2,5 |
| --- | --- |
| Type | Hélicoïdale ou centrifuge |
| Moteur | Sans électronique, a aimant permanent et protection thermique |
| Tension nominale | 30-300VDC ou 1x90-240V50/60HZ |
| Puissance du moteur | 120W |
| Débit (max) | 90m3/h |
| Protection manque d’eau | Oui |
| Hauteur manométrique maximale | 120 Mètres |
| Immersion maximale | 150 Mètres |

RECEPTION TECHNIQUE DE CONFORMITE DES   FOURNITURES.

Les pompes avec les accessoires et les pièces détachées  qui s’y rattache, les tubes PVC (Y compris les crépines) destinées à l’équipement des forages, feront l’objet de réception technique de conformité avant la pose sur les sites. L’entrepreneur fournira pour les besoins de cette réception les pièces suivantes :

POUR LES TUBES PVC (Y COMPRIS LES CREPINES).

- Un certificat d’authenticité délivré par le fabricant ou son représentant légal au Cameroun.

- Une fiche technique du fabricant faisant ressortir entre autres :

- La marque des tuyaux

- La matière de fabrication

- Le mode d’assemblage

- Les caractéristiques (diamètre, épaisseur, pression admissible, etc.…)

POUR LA POMPE

- Un certificat  d’authenticité délivré par le ou les fabricants ou leur représentant légal au Cameroun.

- Une fiche technique du fabricant faisant ressortir entre autres :

- La marque de la pompe

- La description de la pompe

- Les caractéristiques de la pompe

- Le mode d’emploi, d’entretien, et de réparation

- La liste des pièces d’usure.

- Etc.…

- Une attestation de garantie de service après-vente délivrée et signée sur l’honneur par le fournisseur.

La réception technique de conformité des fournitures sera organisée par l’entrepreneur à ses frais. Elle sera prononcée par le maître d’œuvre sur procès-verbal signé par les deux parties.

En cas de rejet des fournitures proposées pour non-conformité aux cahiers des charges, pour avarie constatée, ou pour vice de fabrication décelé, l’Entrepreneur sera tenu de les remplacer par des fournitures conformes, à ses frais et sans préjudice des sanctions prévues en cas de retard dans la livraison des ouvrages.

Le procès-verbal de réception de conformité des fournitures ne libère en rien l’Entrepreneur de ses engagements. En outre, le Maître d’ouvrage se réserve le droit de procéder à des vérifications à tout moment pour s’assurer de la conformité des fournitures ainsi réceptionnées.

PREVENTION DES OBSTRUCTIONS, COLMATAGES, ET INCRUSTATION DU FORAGES

Le sol de la zone où sera exécuté le forage est fortement riche en roche, notamment dans les zones de captage.

Compte tenu de cette particularité de la zone, l’entrepreneur devra prendre des mesures spéciales pour prévenir le dépérissement de forage à savoir :

Mesure 1 : Le choix d’une zone de captage constituée de roche à granulométrie moyenne minimum (sable grossier de granulométrie comprise entre 200 microns et 2 millimètres).

Lorsque ce minimum granulométrique est atteint dans la nappe aquifère et que toutes les autres caractéristiques de fonçage sont respectées, l’Ingénieur de contrôle se réserve le droit d’arrêter le fonçage, même si les quatre-vingt (80) mètres de profondeur recommandée ne sont pas encore atteints sans que l’entrepreneur puisse s’y opposer.

De même, l’ingénieur de contrôle se réserve de droit, sans que l’entrepreneur puisse s’y opposer, de faire continuer le fonçage au-delà de la moyenne de quatre-vingt  (80) mètres prescrite, tant qu’il le juge  nécessaire pour tenter d’atteindre la bonne roche.

Toutefois et sous réserve des dispositions de l’article 63 du CCAG, les quantités globales telles que prescrites dans le devis quantitatif et estimatif ne pourront être dépassées.

Mesure 2 : Le bon choix des tubes crépines

Les tubes crépines destinées au captage dans la nappe aquifère constituent l’élément principal du forage d’eau.

Le crépinage sera continu ou doit représenter au moins 80% de l’épaisseur de l’aquifère captée.

Les tubes crépines seront en matière capable de résister aux altérations (PVC).

Les ouvertures des tubes crépines seront à section croissante dans le sens du courant d’eau (de l’extérieur vers l’intérieur du tube).

L’entrepreneur fera le calcul des ouvertures des tubes crépines à mettre en place sur la base des courbes granulométriques du terrain aquifère et de la vitesse optimum de circulation de l’eau dans les ouvertures (de l’ordre de 3 centimètres par seconde), et le soumettra à l’appréciation de l’Ingénieur de contrôle.

Mesure 3 : Choix du massif filtrant

Dans le cas où le terrain de la zone de captage est constitué par le sable fin, l’entrepreneur devra définir minutieusement les caractéristiques du gravier composant le massif filtrant en fonction des ouvertures à donner aux tubes crépines.

Dans tous les cas, l’épaisseur du massif filtrant prise selon le rayon, devra  être suffisante pour assurer efficacement sa fonction de filtration.

Le gravier à employer devra être siliceux (non calcaire), à grains ‘’roulés’’  (pas de gravier concassé).

Le matériau doit être soigneusement criblé et lavé.

Le volume du gravier à poser doit être calculé et contrôlé lors de la pose.

PROGRAMME D’EXECUTION, SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX

PROGRAMME D’EXECUTION

Avant le démarrage des travaux, l’entrepreneur soumettra à l’agrément du Maître d’œuvre en quatre (2) exemplaires le programme d’exécution de l’ensemble des prestations (études géophysiques et forages).

Le programme d’exécution comprendra les documents suivants :

- Une note détaillée du processus et des méthodes d’exécution envisagés, avec prévisions d’emploi du personnel et des matériels, en précisant les variations dans le temps des effectifs et des matériels, et en donnant les détails sur le personnel d’encadrement.

- Un planning graphique détaillé des prévisions d’avancement des travaux qui mettra en évidence toute les tâches à accomplir à savoir :

- La réalisation des études

- La réalisation de l’ouvrage (foration, équipement, développement, essais de débit, installation de la pompe immergée, formation, superstructure)

- Les commandes des fournitures

- Les réceptions techniques de conformité des fournitures

- Les approvisionnements en matériaux

- Etc…

- Pour chaque tâche, faire ressortir la date de démarrage et celle d’achèvement.

L’entrepreneur dispose de dix (10) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, pour déposer dans le bureau du chef de services, le programme d’exécution approuvé par le Maître d’œuvre.

Passé ce délai, le contrat sera purement et simplement résilié

Le programme d’exécution sera actualisé chaque semaine par l’Entrepreneur.

SUIVI ET CONTROLE DES CHANTIERS

Le Maître d’œuvre est chargé du contrôle des travaux et à ce titre, il a libre accès à tous les chantiers. Il donne à l’Entrepreneur et par écrit les instructions nécessaires à l’exécution des travaux.

Si l’Entrepreneur constate que les instructions ne lui ont pas été données par le Maître d’œuvre, il est tenu de les lui demander.

Les contrôles de chantier par le Maître d’œuvre sont planifiés sur la base des programmes d’exécution produits et actualisés chaque semaine par l’Entrepreneur. Ils se font en présente de l’Entrepreneur ou d’une personne dûment accréditée par lui, à des dates fixées à l’avance lors des réunions de chantier.

Chaque contrôle de chantier par le Maître d’œuvre débouchera sur l’établissement en trois (2) exemplaires d’un procès-verbal signé par les deux parties à partir du cahier de chantier.

Avant le démarrage des travaux sur le terrain, le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur fixeront de commun accord le jour et le lieu de la réunion hebdomadaire de chantier.

L’entrepreneur est tenu d’assister  personnellement aux réunions hebdomadaires de chantier accompagné de son conducteur de travaux.

Les réunions hebdomadaires de chantier examinent :

- La situation des chantiers ;

- L’état d’avancement des travaux ;

- L’état du suivi de contrôle des chantiers ;

- Les difficultés rencontrées.

Les réunions hebdomadaires de chantier permettent de prendre des résolutions, des recommandations, et de fixer les dates des prochains contrôles de chantier par le Maître d’œuvre.

Les réunions hebdomadaires de chantier sont présidées par le chef de service du marché, et le Maître d’œuvre en est le rapporteur.

Les procès-verbaux des réunions hebdomadaires sont consignés dans le cahier de chantier.

LE JOURNAL DE CHANTIER

Afin de permettre un suivi efficace des prestations, le contractant tiendra auprès de l'atelier un cahier de chantier sur lequel seront reportés tous les renseignements relatifs aux prestations. Ce cahier permettra au contrôleur, dès son arrivée sur le chantier, de connaître exactement l'état d’avancement du forage.

Ce cahier sera tenu par un "pointeur", salarié du contractant, et dont ce sera l'unique tâche sur le chantier. Le pointeur tiendra le cahier de chantier constamment à jour, au fur et à mesure du déroulement des opérations.

Sur le cahier de chantier seront notés par le pointeur tous les renseignements ci-après :

- Appellation du chantier (nom du village),

- Date et heure d'arrivée et de départ de la sondeuse,

- Compteur horaire du compresseur au début et à la fin du forage,

- Heure de mise en place et heure de début de foration,

- Temps de foration tige par tige,

- Diamètre et technique utilisée tige par tige,

- Profondeur atteinte par chaque tige,

- Nature des terrains traversés "coupe sondeur",

- Profondeur du tubage provisoire, durée de mise en place et de retrait,

- Composition de l'équipement du forage : longueur de tubes pleins, crépinés, volume de gravier, niveau du joint d'argile, hauteur de cimentation, etc.

- Durée et débit des pompages, limpidité et niveaux de l'eau selon les indications du représentant du Maître d’Œuvre lors des opérations de développement et d'essais de débit,

- Personnel du prestataire ;

- Matériel du cocontractant ;

- Condition(s) météorologique ;

- D'une façon générale, tous détails techniques, incidents, pannes, difficultés propres au déroulement des  prestations, avec indication des heures où ils se sont produits.

Le journal de chantier sera visé par le représentant du maître d’ouvrage et celui du contractant, et servira de base à l'établissement des attachements.

Les remarques et réserves du Cocontractant et/ou du maître d’ouvrage seront portées sur le journal de chantier.

# ARTICLE 6 : REALISATION DES TRAVAUX

# ETUDES GEOPHYSIQUES

L’entreprise réalisera les études géophysiques dans tous les sites de travaux. Celles-ci se feront en trois (3) étapes à savoir les reconnaissances et études hydrogéologiques, les sondages électriques, et les implantations des points favorables aux forages productifs.

LES RECONNAISSANCES ET ETUDES HYDROGEOLOGIQUES

L’Entrepreneur devra apprécier l’aspect du sol et les tendances hydrogéologiques sur la base :

- Des études de terrain (hydrographie, points d’eau existants, caractéristiques morpho - structurales, etc…)

- Des recherches documentaires à effectuer dans les services déconcentrés de l’Etat ou tout autre organisme

- Des photos – interprétations

- Des reports graphiques des résultats

- Des interprétations des résultats

-Des mesures à l’aide de la baguette de sourcier

- et tout autre élément

A l’issu des travaux de reconnaissances et d’études hydrogéologiques, l’Entrepreneur devra tirer des conclusions claires à soumettre à l’appréciation de l’Ingénieur de contrôle. Si les conclusions de l’Entrepreneur ne lui permettent pas d’implanter des points favorables aux forages productifs, alors, l’ordre lui sera donné par l’Ingénieur de contrôle de passer à l’étape suivante.

LES SONDAGES ELECTRIQUES

Dans le cas et seulement dans le cas où les résultats de reconnaissances et d’études hydrogéologiques ne sont pas satisfaisants et dans le cas des zones de fractures, l’Entrepreneur procèdera aux sondages électriques après accord de l’ingénieur L’Entrepreneur effectuera deux à trois profils de traîné électrique de maille adaptée, y compris le graphique des résultats sur papier semi-log.

De plus, sur les feuilles de mesure sur le terrain et pour chaque traînée électrique et chaque sondage électrique, il indiquera l’azimut du profil, la configuration du dispositif (AB, MN) et le pas des mesures.

L’entreprise est autorisée à effectuer une sous-traitance dans le cadre des sondages électriques. Il présentera le dossier technique  (CV de l’ingénieur hydrogéologue et matériel) dans le projet d’exécution.

IMPLANTATIONS DES POINTS FAVORABLES AU FORAGE PRODUCTIF.

L'interprétation des données et les conclusions qui en découleront devront faire ressortir clairement la présence ou non des nappes aquifères exploitables et proposer avec précision les endroits où des points d’eau devraient être implantés pour maximiser les chances d'avoir de l'eau.

Pour chaque site, deux (2) à trois (3) points favorables au forage productif seront définis. Chaque point sera matérialisé sur le terrain où sera inscrit le numéro du point.

Sur la base du dossier technique définitif de prospection géophysique, le maître d’œuvre donnera son accord pour démarrer les travaux de fonçage.

Dans le cas où le forage au premier point s’avère négatif ou défavorable, il sera demandé à l’Entrepreneur de se déplacer et de recommencer sur un autre point.

Les produits attendus pour le rapport technique (sous forme numérique et papier) :

Pour chaque village (site) ciblé, il est attendu :

- un plan de situation des sondages avec les coordonnées GPS

- la prospection géophysique (sondage électrique et profils de résistivité pour chaque sondage), les feuilles de mesure de terrain et le graphique des résultats sur papier semi-log. Parmi les trois sondages, il proposera le meilleur

- une proposition de profondeur provisoire de l’ouvrage

- un procès-verbal pour chaque implantation signé par les demandeurs et le Maître d’œuvre.

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE FORAGE

Le présent devis descriptif des travaux complète le devis quantitatif et estimatif et les plans, et vice versa.

Les travaux de forage seront exécutés selon les règles de l’art et comprendront :

- L’implantation de l’ouvrage,

- La mobilisation et l’installation de chantier,

- Le fonçage

- L’équipement du forage

- Le développement et l’essai de pompage,

- L’exécution de la superstructure,

- La désinfestation du forage, la pose de pompe et la formation d’agents d’entretien.

IMPLANTATION DE L’OUVRAGE

Seules les prospections géophysiques à faire par le constructeur détermineront finalement les points d’implantation exacte de l’ouvrage.

Les résultats des prospections géophysiques et le choix conséquent du site d’implantation de l’ouvrage seront soumis à l’approbation de l’Ingénieur chargé du contrôle, avant l’exécution des ouvrages.

Toutefois, le maître d’ouvrage ne sera pas tenu responsable des échecs d’implantation qui pourrait survenir.

Les études géophysiques seront menées suivant les prescriptions du chapitre III.1 précédent.

MOBILISATION ET INSTALLATION DE CHANTIER

Amenée et repli des matériels et du personnel

Avant le début des travaux, le Maître d’œuvre procèdera à la vérification de la conformité des matériels et du personnel avec les spécifications du Marché (offre technique).

L’Entrepreneur sera tenu de remplacer les matériels et le personnel non conformes sans préjudice des sanctions prévues en cas du non-respect des délais d’exécution.

Les matériels à mobiliser pour le forage doivent tenir compte de la nature des terrains dans la zone

La méthode conseillée pour la perforation des terrains sédimentaire est le forage par rotation à la boue dont la circulation permet de consolider les parois du trou par la constitution d’une croûte de dépôt (cake).

Dans tous les cas, les matériels devront permettre de forer des trous d’au moins douze (12) pouces à des profondeurs pouvant dépasser quatre-vingt (80) mètres.

L’équipe d’exécution des travaux comprendra au minimum :

(1.1) Un conducteur des travaux, niveau Ingénieur hydraulicien (Ingénieur de Génie Rural ou équivalent) avec 03 ans d’expérience dans des travaux similaires

(1. 2) Un électricien expérimenté dans les installations des plaques photovoltaïques, niveau  minimum technicien principal du Génie électrique ;

(1.3) Un chef chantier, niveau minimum le CAP ou équivalent  avec au moins trois (03) ans d’expérience dans des travaux  d’hydraulique villageoise ou similaire.

(1.4) Trois (3) ouvriers spécialisés (maçon, ferrailleur, coffreurs..) avec un minimum de trois (3) ans d’expériences

(1.5) un mécanicien foreur expérimenté

LE FONCAGE

Le fonçage se fera en terrain sédimentaire de caractéristiques meuble et peu consolidé. Afin d’éviter le phénomène de colmatage des captages par le limon présent dans les sols de la région, le fonçage dans la nappe aquifère devra atteindre la zone de sable grossier dont la granulométrie sera au moins comprise entre 200 microns et 2 millimètres

Il sera procédé au fur et à mesure du fonçage, aux prélèvements des échantillons de sol traversé (cuttings) à tous les changements de terrain et au moins à tous les mètres, et dont l’analyse granulométrique sera soumise à l’appréciation de l’Ingénieur de contrôle. Les cuttings auront un volume de l’ordre de six décilitres au moins L’arrêt du fonçage sera ordonné par l’Ingénieur de contrôle au vu des analyses granulométriques présentées par le constructeur.

La percée de la nappe aquifère se fera sur une hauteur minimale de quinze (15) mètres.

Dans tous les cas et quelle que soit la méthode utilisée pour le fonçage, des dispositions seront prises pour éviter les éboulements lors des descentes et des remontées.

De même, il sera procédé, avant l’équipement du forage, au contrôle de la rectitude et la verticalité du trou foré. L’inclinaison du trou ne dépassera par vingt-cinq (25) pour cent et les ‘’coudes de trou’’ seront absolument évités.

NB : La Foration au rotary se fera en terrain tendre avec du 12 pouces min et la Foration au marteau fond de trou de 12 pouces min. se fera en terrain dur.

La foration se fera au rotary avec 8 pouces min. à la  boue  dans les  formations sédimentaires.

L’EQUIPEMENT DU FORAGE

Après la phase de foration par une méthode  convenable, il sera procédé à la mise en place de l’équipement (tubages et crépines) et à la pose du massif filtrant, du bouchon d’argile, du bouchon de tout venant et de la cimentation.

Mise en place de la colonne de captage

La colonne de captage comprendra de bas en haut :

- Un tube plein en PVC avec fond servant de piège à sable

- Des tubes crépines en PVC de diamètre 150 mm minimum interne et de pression 10 bars positionnés dans la nappe aquifère. Sur la base de la granulométrie de l’aquifère et de celle du massif filtrant à poser, le constructeur procédera au calcul des paramètres de captage (coefficient d’ouverture et largeur des fentes des crépines) et les soumettra à l’appréciation de l’ingénieur de contrôle.

- Des tubes d’exhaure en PVC pleins de diamètre 150 mm minimum  interne et de pression 10 bars.

Dans tous les cas, la colonne de captage sera positionnée au centre du trou foré, à l’aide de centreurs en aciers ou en bois.

Mise en place du massif filtrant

Le massif filtrant sera du gravier roulé de calibre 1-3mm et devra couronner les crépines dans l’espace annulaire. Il sera introduit à sec ou sous circulation d’eau.

Dans tous les cas et pendant la phase de gravillonnage, il sera procédé de façon très attentive au contrôle du volume du gravier mis en place afin de prévenir les ‘’ponts’’ pouvant provoquer par la suite des venues de sables.

En cas d’apparition de ‘’ponts’’, ceux-ci seront détruits avant la continuation des travaux.

Mise en place des bouchons d’argile et de tout venant

Après la pose du massif filtrant, il sera immédiatement mis en place dans l’espace annulaire, un bouchon d’agrile de cinq (5) mètres de hauteur, suivi d’un bouchon de tout venant de l’ordre de trente-cinq (35) mètres de hauteur.

Des dispositions seront prises pour assurer la stabilité des bouchons.

La cimentation

Il sera exécuté à l’extrémité supérieur de la colonne de captage un bouchon d’étanchéité en ‘’laitier’’ de ciment d’une hauteur de cinq (5) mètres.

Le mélange de l’eau et du ciment sera composé de façon à obtenir un ‘’laitier’’ de ciment d’environ 1,9 de densité.

LE DEVELOPPEMENT ET L’ESSAI DE POMPAGE

Le développement du forage

Le développement du forage ne se fera qu’après la mise en place de crépines et du massif filtrant de gravier roulé.  
	Le dispositif devra être suffisamment efficace pour permettre l’élimination le plus possible des éléments fins de la formation qui occupent les espaces entre les grains plus grossiers du massif filtrant.

L’eau obtenu à la fin du développement devra être claire, exemple de particules fines ; le dépôt au fond d’une bouteille d’un litre centrifugée et décantée sera inférieur à un (1) millimètre.

Il est recommandé l’emploi de plusieurs procédés de développement (sur pompage, pistonnage, pneumatique, etc…) pour obtenir un meilleur résultat.

Le développement se fera à l’air lift double tube, par l’atelier de forage ou par une unité indépendante. Le débit obtenu de développement ne devra pas être inférieur de plus de 10% au débit obtenu en fin de foration.

Le développement sera poursuivi jusqu’à obtention d’eau claire, sans particule sableuse ou argileuse. L’Entrepreneur devra contrôler la teneur en sable, par la méthode de la tâche de sable observée dans un seau de 10 litres et dont le diamètre ne devra pas excéder 1 cm en fin de développement.

La durée moyenne du développement sera de 4 heures à 8 heures pour les forages.

Si les défauts d’exécution apparaissent lors de la réalisation d’un forage ou pendant le développement, la poursuite des opérations de développement au-delà de 4 heures sera à la charge de l’Entrepreneur et, si elles ne peuvent aboutir à l’obtention d’eau claire, l’ouvrage ne sera pas réceptionné.

Dans le cas d’un développement par une unité indépendante, le retour de l’atelier de forage, pour reprise partielle ou totale de l’ouvrage, reste à la charge de l’Entrepreneur, au même titre que les opérations de reprise.

Le débit sera mesuré toutes les 15 minutes. Le niveau d’eau et la profondeur de l’ouvrage seront mesurés avant et après développement.

La précision exigée pour toutes les mesures (y compris lors des essais de pompage) sera de :

- 1% pour les débits,

- 1 cm pour les niveaux d’eau,

- 5 cm pour les mesures de profondeur.

Les essais de débit

Des essais de débit doivent être faits systématiquement avant la mise en exploitation des forages.

Les dispositifs de mesures devront comprendre :

(i) Un équipement de pompage (pompe électrique immergée, groupe électrogène, etc…)

(ii) Des appareils de mesure des débits

(iii) Et des appareils de mesure des niveaux d’eau.

Les essais seront effectués par paliers successifs de pompage à débit constant, le niveau de stabilisation étant atteint à chaque palier de 2H. Les débits seront croissants d’un palier à l’autre.

Après un temps de repos, on effectuera un nouveau pompage de longue durée au débit constant plus élevé autorisé par les capacités du forage, après quoi la remontée sera observée jusqu’à la récupération du niveau initial.

Tous les essais seront effectués en présence de l’ingénieur de contrôle qui en assurera la supervision.

Les résultats des essais seront interprétés par le constructeur qui en déterminera les caractéristiques hydrauliques du forage à travers :

(i) Le traçage de la courbe caractéristique

(ii) La détermination du rendement du forage

(iii) Et l’évaluation de la transmissivité de la nappe.

Les mesures de profondeur du niveau d'eau seront effectuées à la sonde électrique, les mesures de débit seront faites au fût de 200 litres, toutes les mesures seront notées sur une fiche agréée par le maître d’œuvre

Le forage sera considéré productif si son débit calculé est au moins égal à  1 (un) mètre cube par heure. Dans le cas contraire, le forage sera considéré non productif et repris à la charge du constructeur.

Lors des essais, il sera également procédé aux prélèvements en vue d’évaluer la qualité de l’eau par des analyses physico – chimiques et bactériologiques, et l’évaluation de la turbidité de l’eau par la mesure de la tache de dépôt.

Analyse d’eau

Avant l'équipement du forage, le contractant effectuera sur le site les mesures suivantes : pH, conductivité, température.

A la fin du développement, le contractant procédera à la désinfection du forage par injection d'hypochlorite de calcium (ou équivalent).

ARTICLE 7 :   EXECUTION DES OUVRAGES

La cabine

La cabine en forme rectangulaire sera exécutée  conformément aux plans

La Rigole d’assainissement autour de la superstructure

- Elle sera construite en béton armé dosé à 350 Kg/m3 de profondeur 50cm et largeur 50cm et permettra de drainer les eaux de ruissellement tout autour de la superstructure.

- La cuve de stockage d’eau

La cuve  aura une capacité de stockage de 5m3

Abreuvoir

Un abreuvoir sera construit à 500 ml du bassin de stockage de dimension 1,70m x0, 5m x 8, 00m de 0,15m d’épaisseur.

Il sera en béton armé dosé a 400 kg/m3, il recevra à l’interne une couche d’enduit d’étanche réalisée avec du mortier dosé a 500 kg/m3 du ciment et du sable fin mélange à la sikalite (1sachet de 1 kg pour 50 kg de ciment) il est pourvu d’un trop plein qui aboutit dans un puits perdu en béton armé.

Le bassin de stockage et l’abreuvoir seront reliés par une canalisation en PVC de 500ml.

Pompe Solaire

L’Entrepreneur devra soumettre à l’agrément, de l’Ingénieur de description (marque, type …) et les spécifications des matériaux et fournitures qu’il compte mettre en œuvre pour l’exécution des travaux, à savoir :

- Le kit de pompage solaire (5 mètres cube par jour) ;

- Champ P.V. type 450 pompes RUNDFOS SQFLEX ;

- Structure de support plaque ;

- Plaque de suspension ;

- Tuyau autoporteur PE-PN-8 ;

- Câble Eco Flex 4x4 mm3

- Résine de connexion ;

- Raccord inter tuyau ;

- Accessoires de raccordement pompe et champ PV ;

- La pompe sera équipée d’un système de protection manque d’eau

Coffret de raccordement

Le coffret de taille et de conception normalisé sera étanche. Il sera fixé sur un socle en béton à environ 2 m du forage. L’entrée et la sortie des câbles se feront par le bas.

Tuyau d’exhaure

L’exhaure entre la pompe et la tête du forage sera un tuyau souple 2’’

L’accouplement (pompe et tête de forage) sera en inox du fait de l’agressivité de l’eau.

Une attache tous les deux mètres sera prévue pour la fixation câble électrique sur la colonne d’exhaure. La profondeur prévisionnelle de la pompe sera placée a une profondeur d’au moins 70 m

Equipement de la tête du forage.

Un tubage en acier de diamètre d’au moins 130 mm coffrera le tubage PVC du forage et dépassera le forage et comportera

- Un passage pour les câbles électriques ;

- Un passage pour le tuyau d’exhaure ;

- Un trou de 34’’ permettant la descente d’une sonde de niveau. Il sera fermé par un écrou avec un carré de serrage cette fermeture se reposera sur le tubage en acier et y sera boulonnée (sous forme de bride).

Forme sous les ouvrages

Le sol en dessous des ouvrages (dalles) sera consolidé par la pose d’une forme de sable stabilisé de 20cm d’épaisseur.

Le sable stabilisé au ciment et légèrement mouillé, sera dosé à 75kg de ciment par m³ de sable et posée en 1 couche damée.

Le système d’assainissement

Pour empêcher que les animaux ne créent autour de l’abreuvoir un bourbier une surface en pierres maçonnée sera réalisée.

RAPPORT TECHNIQUE DE FIN DES TRAVAUX

A la fin d’exécution de travaux de forage, l’entrepreneur élaborera un rapport de fin des travaux qui comprendra deux (2) parties principales :

LA PRESENTATION GENERALE DES TRAVAUX

Cette partie fera ressortir entre autres :

- Le chronogramme détaillé et effectif d’exécution de toutes les prestations (études géophysiques, foration, équipement, développement, essais de débits, installation des pompes, formation, etc.).

- Les matériels effectivement utilisés sur le terrain

- Le personnel effectivement déployé sur le terrain

- Et les difficultés rencontrées.

## Hygiène et sécurité des chantiers

Les mesures suivantes sont prises en compte lors du déroulement du chantier :

- identification du chantier par un panneau sur la voie publique

- exigence des EPI (équipement de protection individuelle) à savoir casques, gants chaussures de sécurité

- disposition d’une boîte de pharmacie

## Environnement

Il faudra remettre en état ce qui a été détruit. Les gravats seront mis à la décharge aux lieux désignés par les autorités des localités en outre :

- Remettre en état les zones d’emprunt des matériaux

- Faire respecter les mesures et hygiène et de sécurité

- Eviter le travail de nuit pouvant mettre mal à l’aise les riverains

c) Autres mesures l’environnementales

Au dela des mesures courantes d’assainissemnt (puisard pour recevoir les eaux usées provenant de l’aire de puisage,aire antiérosive,clôture de protection contre la présence des animaux domestiques ou sauvages…),les règles environnementales à observer autour d’un forage prévoient :

- L’éloignement des latrines,tombes,cimétières…

- La proscription de la lessive,le nettoyage des vaisselles, des outils de traitement phyto sanitaire dans l’aire d’influence du forage.

Article 8 : Conditions de réception provisoire

Les réceptions provisoires seront prononcées au vu des résultats et des constatations qui seront faites sur le terrain, sauf réserves faites par l’entrepreneur dans le cahier de chantier.

Les conditions de réception provisoire incluront notamment :

- Essai des bornes fontaines avec mesure des volumes d’exhaures,

- Débit instantané conforme aux caractéristiques annoncées,

- Manipulation possible par des femmes et des enfants.

La réception provisoire sera réalisée et notifiée à l’entrepreneur par le Maître d’Ouvrage ; elle fera l'objet d'un procès-verbal.

Les charges liées aux opérations de réception sont à la charge de l’entrepreneur.

## Article 9 : Conditions de réception définitive

Les réceptions définitives seront prononcées à l'expiration du délai de garantie d'un an.

Il ne sera pas procédé à des essais particuliers mais simplement à un nouveau contrôle du fonctionnement du dispositif de maintenance, une vérification de l'état des pompes, une vérification de la productivité des forages, un test de débit avec mesure des volumes d’exhaures et une enquête auprès de la population pour s'assurer du bon fonctionnement du forage au cours de l’année écoulée (fonctionnement des équipements et du dispositif d'entretien).

Si des conditions inférieures à celles de la réception provisoire étaient constatées, l’entrepreneur serait dans l'obligation de rétablir les caractéristiques initiales à ses frais. La réception définitive sera notifiée à l’entrepreneur par l’Autorité contractante.

## Article 10 : Garantie

Les obligations de l’entrepreneur pendant la période de garantie consistent à changer, ou réparer les pièces défectueuses ou celles qui ont été endommagées suite à un défaut de fabrication.

Afin d’assurer un suivi rigoureux du fonctionnement et de l’entretien des équipements durant la période de garantie, l’entrepreneur devra effectuer des tournées de suivi dans chacune des localités du projet.

# Au cours de ces tournées, auxquelles pourront être associés le Maître d’Ouvrage et l’Ingénieur du Marché, seront examinés le fonctionnement des installations et les interventions des artisans réparateurs. Les compléments de formation nécessaires et des séances de rappel systématiques seront dispensés à cette occasion. Chacune de ces tournées fera l’objet d’un compte rendu détaillé.

Pièce N° 06 : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

BORDERAU DES PRIX UNITAIRES POUR LA REALISATION D’UN FORAGE PASTORAL A ENERGIE SOLAIRE DANS LA LOCALITE DE SOROMBEO, COMMUNE DE MADINGRING, DEPARTEMENT DU MAYO-REY, REGION DU NORD

| N°DU PRIX | ESIGNATION | PRIX UNITAIRES EN CHIFFRES (FCFA) | PRIX UNITAIRES EN LETTRES(FCFA |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | ETUDES ET INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |
| 1 | Etudes hydro géophysique et hydrogéologiques avec production d’un rapport Ce prix rémunère l’ensemble des études géophysiques et hydrogéologiques comprenant la mobilisation de toutes les ressources nécessaires ; la production, l’interprétation des rapports complets et toutes sujétions. Le forfait |  |  |
| 2 | MODILISATION ET INSTALLATION DU CHANTIER Ce prix rémunère l’ensemble des dépenses liées à la mobilisation et à l’installation du chantier y compris toutes sujétions. Le forfait |  |  |
| 3 | Implantation des différents ouvrages Ce prix rémunère l’ensemble des dépenses liées à l’Implantation des différents ouvrages y compris toutes sujétions. Le forfait |  |  |
| 4 | Etude du projet d'exécution et plan de recollement Ce prix rémunère l’ensemble des études du projet d'exécution et plan de recollement et toutes sujétions. Le forfait |  |  |
| 200 | FORATION |  |  |
| 1 | Foration des terrains d’altération ou sédimentaires en 9’’7/8 Ce prix rémunère le forfait de foration au rotary (ou tout autre équipement, nécessaire au vue des études hydrogéologiques et géophysiques et de la méthodologie d’exécution approuvée par le Maitre d’œuvre) des couches d’altération et/ou similaire, jusqu’à 25m de profondeur y compris montage et démontage et toutes sujétions. Il comprend toutes les charges liées à la foration sur les couches situées jusqu’à 25 m de profondeur. Le métré se fera contradictoirement avec le Maitre d’œuvre. Y compris toutes sujétions. Le mètre linéaire |  |  |
| 2 | Pose et arrachage de tubage provisoire Le prix rémunère toutes les opérations liées à la pose et arrachage de tubage provisoire y/c toutes sujétions Le mètre linéaire |  |  |
| 3 | Foration du socle au marteau fond de trou en 6’’ ½ à 6’’ 3/4 Ce prix rémunère au mètre linéaire, toutes les charges liées aux opérations de foration du socle au marteau fond de trou (ou équipement similaire au vue des résultats des études hydrogéologiques et géophysiques) jusqu’à une profondeur maximale de 35 m y/c toutes sujétions Le mètre linéaire |  |  |
| 300 | EQUIPEMENT DU FORAGE |  |  |
| 1 | Fourniture et pose de tubage PVC plein de Ǿ 140 mm Ce prix rémunère au forfait la fourniture et la pose de tubes PVC pleins type forage de diamètre 140 mm, ou similaires dans les puits, y/c toutes sujétions. Le mètre linéaire |  |  |
| 2 | Fourniture et pose de tubes PVC pleins et crépinés (type forage) de diamètre 140 mm Ce prix rémunère au forfait la fourniture et la pose de tubes PVC pleins type forage de diamètre 140 mm, ou similaires dans les puits, y/c toutes sujétions. Le mètre linéaire |  |  |
| 3 | Fourniture et pose d’un massif filtrant de gravier roulé calibré à 1-3 ou 2-4mm Ce prix rémunère au forfait, la fourniture et pose d’un massif filtrant de gravier roulé calibré à 1-3mm, dans l’espace annulaire des forages. y/c toutes sujétions Le mètre linéaire |  |  |
| 4 | Fourniture et mise en place d’un bouchon d’argile Ce prix rémunère la fourniture et mise en place d’un bouchon d’argile. Y compris toutes sujétions Le mètre linéaire |  |  |
| 5 | Fourniture et mise en place du tout venant Ce prix rémunère le remblayage avec du tout-venant suivant les indications du projet d’exécution validés. Y compris toutes sujétions Le mètre linéaire |  |  |
| 6 | Cimentation en tête de forage Ce prix rémunère la cimentation en tête du forage suivant les prescriptions des plans d’exécution approuvés. y/c toutes sujétions. Le mètre linéaire |  |  |
| 400 | DEVELOPPEMENT ET ESSAI DE POMPAGE |  |  |
| 1 | Nettoyage et développement à l’air-lift Ce prix rémunère à l’heure, l’ensemble des charges liées à des opérations de nettoyage et développement à l’air – lift y/c toutes sujétions. Unité |  |  |
| 2 | Essai de pompage par palier Ce prix rémunère à l’heure, l’Essai de pompage type CIEH (COMITÉ INTERAFRICAIN D'ÉTUDES HYDRAULIQUES) ou longue durée par palier, y/c détermination des caractéristiques du forage et toutes sujétions. L’heure |  |  |
| 500 | ANALYSE ET TRAITEMENT |  |  |
| 1 | Prélèvement, et analyses physico-chimiques et bactériologique de l’eau Ce prix rémunère à l’unité, toutes les charges liées à l’ensemble des analyses physico - chimique et bactériologique de l’eau produite dans un laboratoire agréé. Y compris toutes sujétions L’unité |  |  |
| 2 | Désinfection du forage au chlore Ce prix rémunère à l’unité, toutes les charges liées à la désinfection du forage au chlore. Y compris toutes sujétions L’unité |  |  |
| 600 | REALISATION DE LA TETE DU FORAGE |  |  |
| 1 | Tête de forage en acier ( tôle 40/10é) doté d'un manchon de 32 mm, de 6 vis de 12, et anneau pour cadre de sécurité Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et installation de la Tête de forage en acier (tôle 40/10é) doté d'un manchon de 32 mm, de 6 vis de 12, et anneau pour cadre de sécurité y compris toutes sujétions. Unité |  |  |
| 2 | Réalisation d'un massif en béton 70cm x 70cm x 50cm y compris un couvercle en béton Ce prix rémunère à l’unité la réalisation d'un massif en béton 70cm x 70cm x 50cm y compris un couvercle en bétony compris toutes sujétions. Unité |  |  |
| 700 | REALISATION DU CHÂTEAU |  |  |
| 1 | Travaux préparatoire Ce prix rémunère, toutes les charges liées aux travaux préparatoires pour la mise en place du château (installation du chantier, implantation de l’ouvrage) y compris toutes suggestions. Unité |  |  |
| 2 | Fouilles pour fondation du château Ce prix rémunère, toutes les charges liées aux travaux des fouilles pour fondation du château y compris toutes suggestions. Le mètre cube |  |  |
| 3 | Remblai compacté au droit des fondations Ce prix rémunère, toutes les charges liées aux travaux des Remblai compacté au droit des fondations y compris toutes suggestions. Mètre cube |  |  |
| 4 | Béton de propreté Ce prix rémunère, toutes les charges liées au béton de propreté y compris toutes suggestions. Mètre cube |  |  |
| 5 | Fourniture et pose des agglos bourrés de 20x20x40 cm pour fondation des mûrs Ce prix rémunère, toutes les charges liées aux fourniture et pose des agglos bourrés de 20x20x40 cm pourfondation des mures pour fondation du château y compris toutes suggestions. Le mètre cube |  |  |
| 6 | Béton armé dosé à 350 kg/m² pour semelles, amorces ces poteaux, longrines, poteaux et poutres du réservoir Ce prix rémunère, toutes les charges liées aux travaux de béton armé dosé à 350 kg/m² pour semelles, amorces ces poteaux, longrines, poteaux et poutres du réservoir y compris toutes suggestions. Le mètre cube |  |  |
| 7 | Béton armé dosé à 400 kg/m³ pour dalle (dalle pleine ep 10 cm Ce prix rémunère, toutes les charges liées aux travaux deBéton armé dosé à 400 kg/m³ pour dalle (dalle pleine ep 10 cmy compris toutes suggestions. Le mètre cube |  |  |
| 8 | Béton armé dosé à 400 kg/m³ de béton additionné d'adjuvants hydrofuge pour parois et fond du réservoir, intérieur lissé y compris coupale Ce prix rémunère, toutes les charges liées aux travaux deBéton armé dosé à 400 kg/m³ de béton additionné d'adjuvants hydrofuge pour parois et fond du réservoir, intérieur lissé y compris coupaley compris toutes suggestions. Le mètre cube |  |  |
| 9 | Fourniture et pose de la fermeture du réservoir (trou d'homme) en tôle alu 30/10è mastiquée et peinture à huile Ce prix rémunère, toutes les charges liées aux travaux deFourniture et pose de la fermeture du réservoir (trou d'homme) en tôle alu 30/10è mastiquée et peinture à huiley compris toutes suggestions. Le mètre cube |  |  |
| 10 | Echelle de secours en tube galvanisé de D32 Ce prix rémunère, toutes les charges liées à l’Echelle de secours en tube galvanisé de D32 y compris toutes suggestions. Le mètre cube |  |  |
| 11 | Béton de dallage ép 8 cm, y compris remblai latérique Ce prix rémunère, toutes les charges liées aux travaux de béton de dallage ép 8 cm, y compris remblai latérique y compris toutes suggestions. Le mètre cube |  |  |
| 12 | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour linteau Ce prix rémunère, toutes les charges liées aux travaux deBéton armé dosé à 350 kg/m³ pour linteau y compris toutes suggestions. Le mètre cube |  |  |
| 13 | Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 Ce prix rémunère, toutes les charges liées aux travaux deMaçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 y compris toutes suggestions. Le mètre cube |  |  |
| 14 | Enduit au mortier de ciment dosé à 350kg/m³ pour tout l'ouvrage Ce prix rémunère, toutes les charges liées aux travaux d’Enduit au mortier de ciment dosé à 350 kg/m³pour toutl'ouvragey compris toutes suggestions. Le mètre cube |  |  |
| 15 | Fourniture et pose d'une porte métallique pleine de 0,90 x 2,10 m y compris système de fermeture Ce prix rémunère, toutes les charges liées aux travaux deFourniture et pose d'une porte métallique pleine de 0,90 x 2,10 m y compris système de fermeture y compris toutes suggestions. Le mètre cube |  |  |
| 16 | Réalisation d'un regard de 1 x1 x 1 fait en agglo et tapissé gravier Ce prix rémunère, toutes les charges liées aux travaux deRéalisation d'un regard de 1 x1 x 1 fait en agglo et tapissé graviery compris toutes suggestions. Le mètre cube |  |  |
|  | PEINTURE |  |  |
| 17-1 | Fourniture et application peinture bicouche type sur l'ouvrage Ce prix rémunère, toutes les charges liées aux travaux deFourniture et application de peinture bicouche type sur l'ouvragey compris toutes suggestions. Le mètre carré |  |  |
| 17-2 | Fourniture et application peinture laquée glycérophtalique sur toutes les parties métalliques Ce prix rémunère, toutes les charges liées auFourniture et application de peinture laquée glycérophtalique sur toutes les parties métalliques y compris toutes suggestions. Le mètre carré |  |  |
| 800 | BORNE FONTAINE |  |  |
| 1 | Décapage du sol d'épaisseur 20 cm pour mise en forme sous dallage Ce prix rémunère, toutes les charges liées auDécapage du sol d'épaisseur 20 cm pour mise en forme sous dallage y compris toutes suggestions. Mètre carré |  |  |
| 2 | Fouilles pour fondation des murs, tuyauteries, puits perdu et caniveau d'évacuation des eaux Ce prix rémunère, les fouilles pour fondation des murs, tuyauteries, puits perdu et caniveau d'évacuation des eaux y compris toutes suggestions. Mètre cube |  |  |
| 3 | Béton de propriété dosé à 150 kg/m³ pour fouilles Ce prix rémunère, toutes les charge liés à la construction de béton de propriété dosé à 150 kg/m³ pour fouilles y compris toutes suggestions Mètre cube |  |  |
| 4 | Fourniture et pose des agglos bourrés de 20x20x40 cm pour fondation des mûrs Ce prix rémunère, toutes les charge liés à la Fourniture et pose des agglos bourrés de 20x20x40 cm pour fondation des mûrs y compris toutes suggestions Mètre carré |  |  |
| 5 | Fourniture et pose de l’agglo de 15x20x40 cm pour mûrs élévation Ce prix rémunère, toutes les charge liés à la Fourniture et pose des agglos bourrés de 15x20x40 cm pour élévation des mûrs y compris toutes suggestions Mètre carré |  |  |
| 6 | Béton armé dosé à 350kg/m³ pour margelle et dalle de propriété y compris rigoles de collecte des eaux usées Ce prix rémunère, toute la charge liée à la construction de béton armé dosé à 350 kg/m³ pour margelle et dalle de propriété y compris rigoles de collecte des eaux usées y compris toutes suggestions Mètre cube |  |  |
| 7 | Béton armé dosé à 350kg/m³ de ciment par m³ de béton pour chainage horizontaux et verticaux plus poteau centrale des robinets Ce prix rémunère, toute la charge liée à la construction de Béton armé dosé à 350kg/m³ de ciment par m³ de béton pour chainage horizontaux et verticaux plus poteau centrale des robinets y compris toutes suggestions Mètre cube |  |  |
| 8 | Béton armé dosé à 350kg/m³ pour canal d'évacuation des eaux usées et y/c dalle du puits perdu en deux éléments symétriques Ce prix rémunère, toute la charge liée à la construction de Béton armé dosé à 350kg/m³ pour canal d'évacuation des eaux usées et y/c dalle du puits perdu en deux éléments symétriques y compris toutes suggestions Mètre cube |  |  |
| 9 | Enduit au mortier de ciment dosé à 350kg/m³ de ciment de mortier sur murs + peinture Ce prix rémunère, toute la charge liée à la réalisation d’Enduit au mortier de ciment dosé à 350 kg/m³ de ciment de mortier sur murs + peinture y compris toutes suggestions Mètre carré |  |  |
| 10 | Fourniture et pose de portillon peint en tube carré pour clôture y compris le système de fermeture Ce prix rémunère, toute la charge liée au Fourniture et pose de portillon peint en tube carré pour clôture y compris le système de fermeture Unité |  |  |
| 11 | Fourniture et pose d'une plaque minéralogique selon la modèle sur l'ouvrage Ce prix rémunère, toute la charge liée au Fourniture et pose d'une plaque minéralogique selon la modèle sur l'ouvrage y compris toutes suggestions Unité |  |  |
| 900 | POSE DE LA POMPE |  |  |
| 1 | Fourniture et pose d'electra pompe immergée marque grundfos SQF 2-5-2 (90-240 VAC; 30-300 VDC) y/c accessoires et mise à la terre Ce prix rémunère toutes les charges liées aux Fourniture et pose d'electro pompe immergée marque grundfos SQF 2-5-2 (90-240 VAC; 30-300 VDC) y/c accessoires et mise à la terre y compris toutes suggestions. Unité |  |  |
| 2 | Fourniture et pose de la tuyauterie d'exhaure (tuyau de refoulement diamètre 32 mm) y compris tous les accessoires de raccordements Ce prix rémunère toutes les charges liées aux Fourniture et pose de la tuyauterie d'exhaure (tuyau de refoulement diamètre 32 mm) y compris tous les accessoires de raccordements Le mètre linéaire |  |  |
| 3 | Corde de sécurité de la pompe (corde de suspension) Ce prix rémunère la Corde de sécurité de la pompe (corde de suspension) y compris toutes suggestions. Unité |  |  |
| 4 | Collier de sécurité ou attache en colson Ce prix rémunère le collier de sécurité ou attache en colsony compris toutes suggestions. Unité |  |  |
| 5 | Câble bleu ou câble plat de 3x2, 5 mm2 ou 4x2, 5 mm² plus réside de connexion etc. Ce prix rémunère toutes les charges liées aux achat du Câble bleu ou câble plat de 3x2, 5 mm2 ou 4x2, 5 mm² plus réside de connexion y compris toutes suggestions. Unité |  |  |
| 6 | Fourniture et pose d'un coffret de commande automatique avec système de flotteur Ce prix rémunère toutes les charges liées aux Fourniture et pose d'un coffret de commande automatique avec système de flotteur y compris toutes suggestions. Ensemble |  |  |
| 1000 | CONDUITES DE REFOULEMENT ET DE DISTRIBUTION |  |  |
| 1 | Piquetage et implantation du réseau Ce prix rémunère les travaux Piquetage et implantation du réseau y compris toutes suggestions. Forfait |  |  |
| 2 | Fouilles pour tuyauterie de refoulement et de distribution (tranchée) Ce prix rémunère les travaux de Fouilles pour tuyauterie de refoulement et de distribution (y compris toutes suggestions. Forfait |  |  |
| 3 | F et P grillage avertisseur Ce prix rémunère toutes les charges liées aux F et P grillage avertisseur y compris toutes suggestions. Forfait |  |  |
| 4 | F et P du lit de sable pour pose des conduites Ce prix rémunère toutes les charges liées aux F et P du lit de sable pour pose des conduites y compris toutes suggestions. forfait |  |  |
| 5 | F et P de réducteur 40/32 et autres accessoires Ce prix rémunère toutes les charges liées aux F et P de réducteur 40/32 et autres accessoires y compris toutes suggestions. forfait |  |  |
| 6 | F et P de tuyau galva de diamètre 32 mm partant de la tête du forage jusqu'à la cuve, Ce prix rémunère toutes les charges liées aux F et P de tuyau galva de diamètre 32 mm partant de la tête du forage jusqu'à la cuve, y compris toutes suggestions. unité |  |  |
| 7 | F&P d'un clapet anti-retour y/C accessoire de pose Ce prix rémunère toutes les charges liées aux F&P d'un clapet anti-retour y/C accessoire de pose y compris toutes suggestions. unité |  |  |
| 8 | F&P d'un raccord fer/plastique pour raccorder le tuyau pana Flex et le tuyau galva de 32mm Ce prix rémunère toutes les charges liées aux F&P d'un raccord fer/plastique pour raccorder le tuyau pana Flex et le tuyau galva de 32mm y compris toutes suggestions. Unité |  |  |
| 9 | F&P du conduit de distribution en PEHD D40mm de pied du château jusqu'au niveau des abreuvoirs y/c accessoires de pose Ce prix rémunère toutes les charges liées aux F&P du conduit de distribution en PEHD D40mm de pied du château jusqu'au niveau des abreuvoirs y/c accessoires de pose y compris toutes suggestions. Forfait |  |  |
| 10 | F&P de vanne d'arrêt de 40mm pour tuyau galva à l'entrée des abreuvoirs Ce prix rémunère toutes les charges liées aux F&P de vanne d'arrêt de 40mm pour tuyau galva à l'entrée des abreuvoirs y compris toutes suggestions. Unité |  |  |
| 11 | Fet P de la conduite de distribution, en galva D32 mm pour raccordement de la borne fontaine y/c accessoires de pose. Ce prix rémunère toutes les charges liées aux Fet P de la conduite de distribution, en galva D32 mm pour raccordement de la borne fontaine y/c accessoires de pose.y compris toutes suggestions. Forfait |  |  |
| 12 | F&P de tuyau galva 32mm muni d'un pour 2 robinets (hauteur borne fontaine) Ce prix rémunère toutes les charges liées aux F&P de tuyau galva 32mm muni d'un pour 2 robinets (hauteur borne fontaine) y compris toutes suggestions. Mètre linéaire |  |  |
| 13 | Fet P de la conduite PEHD D32mm de la cuve à la borne fontaine Ce prix rémunère toutes les charges liées aux Fet P de la conduite PEHD D32mm de la cuve à la borne fontaine y compris toutes suggestions. Unité |  |  |
| 14 | Fourniture et pose des coudes diamètre 40mm Ce prix rémunère toutes les charges liées aux Fourniture et pose des coudes diamètre 40mm y compris toutes suggestions. Ensemble |  |  |
| 15 | Fourniture et pose des coudes diamètre 32mm Ce prix rémunère toutes les charges liées aux Fourniture et pose des coudes diamètre 32mm y compris toutes suggestions. Ensemble |  |  |
| 16 | Fourniture et pose des T diamètre 40mm Ce prix rémunère toutes les charges liées aux Fourniture et pose des T diamètre 40mm y compris toutes suggestions. Unité |  |  |
| 17 | Fourniture et pose des robinets diamètre 20/27mm Ce prix rémunère toutes les charges liées aux Fourniture et pose des robinets diamètre 20/27mm y compris toutes suggestions. Unité |  |  |
| 18 | F&P de tuyau de vidange des abreuvoirs en galva de diamètre 40mm muni de vanne d'arrêt Ce prix rémunère, toutes les charges liées à la F&P de tuyau de vidange des abreuvoirs en galva de diamètre 40mm muni de vanne d'arrêt y/c compris toutes suggestion Unité |  |  |
| 19 | F&P de tuyau galva de diamètre D40mm pour vidange du château, trop plein, vanne d'arrêt y/c accessoire de pose Ce prix rémunère, toutes les charges liées à la F&P de tuyau galva de diamètre D40mm pour vidange du château, trop plein, vanne d'arrêt y/c accessoire de pose Unité |  |  |
| 20 | F&P de vanne d'arrêt de 32mm y compris accessoires de pose, Ce prix rémunère, toutes les charges liées à la F&P de vanne d’arrêt de 32 mm y compris accessoires de pose, Unité |  |  |
| 21 | F&P de compteur volumétrique Ce prix rémunère, toutes les charges liés à la F&P de compteur volumétrique y compris toutes suggestions. Unité |  |  |
| 1100 | ABREUVOIRS 3(1 pour ovins et 2 pour bovins) |  |  |
| 1 | Décapage du sol (ep, 25 cm) Ce prix rémunère le Décapage du sol (ep, 25 cm) y compris toutes suggestions. Mètre carré |  |  |
| 2 | lit de sable de 5 cm ép Ce prix rémunère le lit de sable de 5 cm épy compris toutes suggestions. Mètre carré |  |  |
| 3 | béton cyclopéen pour anti-bourbier d'épaisseur 15 cm Ce prix rémunère à l’unité, toutes les charges liées au béton cyclopéen pour anti-bourbier d'épaisseur 15 cm y compris toutes suggestions. Mètre cube |  |  |
| 4 | Béton armé dosé à 350 kg de ciment par m³ de béton additionné d'adjuvant hydrofuges pour paroi abreuvoir et muret de séparation en BA, intérieur lissé Ce prix rémunère à l’unité, toutes les charges liées aux travaux de construction de béton armé dosé à 350 kg de ciment par m³ de béton additionné d'adjuvant hydrofuges pour paroi abreuvoir et muret de séparation en BA, intérieur lissé y compris toutes suggestions. Mètre cube |  |  |
| 5 | désinfection et mise en eau des abreuvoirs Ce prix rémunère à l’unité, toutes les charges liées à la désinfection et mise en eau des abreuvoirs y compris toutes suggestions. forfetaire |  |  |
| 1200 | CHAMP PHOTOVOLTAIQUE |  |  |
| 1 | Fourniture et pose des plaques solaires noires 200W 30V y/c boite de commande manuelle Ce prix rémunère à l’unité, toutes les charges liées à la fourniture et pose des modules photovoltaïques y compris toutes suggestions. L’unité |  |  |
| 2 | Convertisseur (1000W, 12V), régulateur de charge et câblage fil de 2x2mm², fil de raccordement de 2x1,5mm²), disjoncteurbipolaire plus multiprise de 10 fixée sur planchette ( charge téléphone Ce prix rémunère à l’ensemble, toutes les charges liées aux fourniture et pose Convertisseur (1000W, 12V), régulateur de charge et câblage fil de 2x2mm², fil de raccordement de 2x1,5mm²), disjoncteur y compris toutes suggestions. L’ensemble. |  |  |
| 3 | Fourniture et pose d'un accumulateur de 200 Ah-24V Ce prix rémunère à l’unité, toutes les charges liées à la fourniture et pose d’accumulateur de 200 Ah-24V y compris toutes suggestions. L’unité |  |  |
| 4 | Structure métallique en cornière pour sécurisation des plaques Ce prix rémunère toutes les charges liées à la fourniture et pose de Structure métallique en cornière pour sécurisation des plaques y compris toutes suggestions. Forfait |  |  |
| 5 | Bétons armés pour support des plaques Ce prix rémunère toutes les charges liées aux travaux de bétons armés pour support des plaques y compris toutes suggestions. Le mètre cube |  |  |
| 1300 | SECURISATION EN GRILLAGE |  |  |
| 1 | Fouilles pour semelles des poteaux de soutènement des grillages Ce prix rémunère toutes les charges liées aux travaux de Fouilles pour semelles des poteaux de soutènement des grillages y compris toutes suggestions. Le mètre cube |  |  |
| 2 | Béton dosé à 350 kg/m³ pour poteaux de soutènement des grillages Ce prix rémunère toutes les charges liées aux travaux de béton dosé à 350 kg/m³ pour poteaux de soutènement des grillagesy compris toutes suggestions. Le mètre cube |  |  |
| 3 | Fourniture et pose en béton armé de 0,15mx0, 15mx2 pour poteaux y compris toutes sujétions Ce prix rémunère toutes les charges liées aux travaux de Fourniture et pose en béton armé de 0,15mx0, 15mx2 pour poteaux y compris toutes sujétions Le mètre cube |  |  |
| 4 | Grillage d'acier galvanisé de maille 60 mm de type dur (5,00x6, 00x2, 00) m encastré dans le béton de fondation Ce prix rémunère toutes les charges liées à la fourniture et pose de Grillage d'acier galvanisé de maille 60 mm de type dur (5,00x6, 00x2, 00) m encastré dans le béton de fondation y compris toutes sujétions le mètre linéaire |  |  |
| 5 | Fourniture et pose d'une porte métallique de 0,90 x 200 grillagé y compris le système de fermeture Ce prix rémunère toutes les charges liées à la fourniture et pose d'une porte métallique de 0,90 x 200 grillagé y compris le système de fermeturey compris toutes sujétions Unité |  |  |
| 6 | Parpaings bourrés de 15 pour fondation le long de la clôture grillagée en 3 rangées pour 30 métrés de périmètre Ce prix rémunère toutes les charges liées aux travauxdeconstruction de parpaings bourrés de 15 pour fondation le long de la clôture grillagée en 3 rangées pour 30 métrés de périmètre y compris toutes sujétions Mètre carré |  |  |
| 7 | Longrines de 15*20 et de 30 m de long Ce prix rémunère toutes les charges liées aux travauxdeconstruction de Longrines de 15*20 et de 30 m de long y compris toutes sujétions Mètre cube |  |  |
| 1400 | ASPECT SOCIO-ENVIRONNEMENTAUX |  |  |
| 1 | Installation de l'éclairage du champ photovoltaïque et dans le local de technique Ce prix rémunère la fourniture et installation de l'éclairage du champ photovoltaïque et dans le local de technique y compris toutes sujétions Unité |  |  |
| 2 | formation comité de gestion Ce prix rémunère laformation comité de gestiony compris toutes sujétions Unité |  |  |
| 3 | fourniture d'une caisse outils Ce prix rémunère la fourniture d'une caisse outilsy compris toutes sujétions Unité |  |  |
| 1500 | COMMUNICATION |  |  |
| 1 | Fourniture et scellement d'une plaque minéralogique (gravure sèche pinçonnée) d'identification des ouvrages connexes (grillage de sécurisation, château, borne fontaine Ce prix rémunère la Fourniture et scellement d'une plaque minéralogique (gravure sèche pinçonnée) d'identification des ouvrages connexes (grillage de sécurisation, château, borne fontaine y compris toutes sujétions Unité |  |  |
| 2 | Plaque de visibilité de projet (selon le modèle) fixé sur supports en tube galva cylindrique Ce prix rémunère la fourniture et pose de la plaque de visibilité de projet (selon le modèle) fixé sur supports en tube galva cylindrique y compris toutes sujétions Unité |  |  |

Pièce N° 07 : CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

POUR LA CONSTRUCTION D’UN FORAGE PASTORAL A ENERGIE SOLAIRE  DANS LA LOCALITE DE SOROMBEO, COMMUNE DE MADINGRING, DEPARTEMENT DU MAYO-REY, REGION DU NORD

| N° | DESIGNATION | UNITE | QTTE | P.U | P.T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F. 100 | I. ETUDES ET INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  |
| F. 101 | Etudes hydro géophysique et implantation du forage | ff | 1 |  |  |
| F. 102 | Amené et repli du matériel et du personnel y/c du chantier | ff | 1 |  |  |
| F. 103 | Implantation des différents ouvrages | ff | 1 |  |  |
| F. 104 | Etude du projet d'exécution et plan de recollement | ff | 1 |  |  |
| Sous Total F. 100 |  |  |  |  |  |
| F. 200 | FORATION |  |  |  |  |
| F. 201 | Foration en terrain tendre au rotary en tricône ou tri-lames Ǿ 9" 7/8 ou 1 2" 1/4 | ml | 25 |  |  |
| F. 202 | Pose et arrachage du tubage provisoire en PVC plein ou en acier de diamètre 175-195 mm | ml | 25 |  |  |
| F. 203 | Foration du sol au marteau fond de trou (MFT) en 6" 1/2 à 6" 3/4 | ml | 35 |  |  |
| Sous Total F. 200 |  |  |  |  |  |
| F. 300 | EQUIPEMENT DU FORAGE |  |  |  |  |
| F. 301 | Fourniture et pose de tubage PVC plein de Ǿ 140 mm | ml | 48 |  |  |
| F. 302 | Fourniture et pose de tubage PVC crépinés de Ǿ 140 mm | ml | 12 |  |  |
| F. 303 | Fourniture et pose de massif filtrant de gravier calibré (1-3 mm) | ml | 20 |  |  |
| F. 304 | Fourniture et mise en place de bentonile (argile) | ml | 5 |  |  |
| F. 305 | Fourniture et mise en place de tout venant | ml | 35 |  |  |
| F. 306 | Cimentation en tête du forage | ml | 1 |  |  |
| Sous Total F. 300 |  |  |  |  |  |
| F. 400 | DEVELOPPEMENT ET ESSAI DE POMPAGE |  |  |  |  |
| F. 401 | Nettoyage et développement à l'air lift | U | 1 |  |  |
| F. 402 | Essai de débit/ pompage | H | 5 |  |  |
| Sous Total F. 400 |  |  |  |  |  |
| F. 500 | ANALYSE ET TRAITEMENT |  |  |  |  |
| F. 501 | Prélèvement et analyse physico-chimique et bactériologique de l'eau | U | 1 |  |  |
| F. 502 | Désinfection du forage au chlore | U | 1 |  |  |
| Sous Total F. 500 |  |  |  |  |  |
| F. 600 | REALISATION DE LA TETE DU FORAGE |  |  |  |  |
| F. 601 | Tête de forage en acier ( tôle 40/10é) doté d'un manchon de 32 mm, de 6 vis de 12, et anneau pour cadre de sécurité | U | 1 |  |  |
| F. 602 | Réalisation d'un massif en béton 70cm x 70cm x 50cm y compris un couvercle en béton | U | 1 |  |  |
| Sous Total F. 600 |  |  |  |  |  |
| F. 700 | REALISATION DU CHÂTEAU |  |  |  |  |
| F. 701 | Fouilles pour semelles et fondation | m² | 8,58 |  |  |
| F. 702 | Béton de propriété dosé à 150 kg/m³ de béton pour fond de fouilles | m² | 1,52 |  |  |
| F. 703 | Fourniture et pose des agglos bourrés de 20x20x40 cm pour fondation des mûrs | m² | 5 |  |  |
| F. 704 | Béton armé dosé à 350 kg/m² pour semelles, amorces ces poteaux, longrines, poteaux et poutres du réservoir, | m² | 6,85 |  |  |
| F. 705 | Béton armé dosé à 400 kg/m³ pour dalle (dalle pleine ep 10 cm | m² | 0,6 |  |  |
| F. 706 | Béton armé dosé à 400 kg/m³ de béton additionné d'adjuvants hydrofuge pour parois et fond du réservoir, intérieur lissé y compris coupale, | m² | 2,37 |  |  |
| F. 707 | Fourniture et pose de la fermeture du réservoir (trou d'homme) en tôle alu 30/10è mastiquée et peinture à huile, | U | 1 |  |  |
| F. 708 | Echelle de secours en tube galvanisé de D32 | U | 1 |  |  |
| F. 709 | Béton de dallage ép 8 cm, y compris remblai latérique | m³ | 0,46 |  |  |
| F. 710 | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour linteau | m³ | 0,54 |  |  |
| F. 711 | Maçonnerie en agglos de 15 x 20 x 40 | m² | 22,1 |  |  |
| F. 712 | Enduit au mortier de ciment dosé à 350kg/m³ pour tout l'ouvrage | m² | 74,91 |  |  |
| F. 713 | Fourniture et pose d'une porte métallique pleine de 0,90 x 2,10 m y compris système de fermeture | U | 1 |  |  |
| F. 714 | Réalisation d'un regard de 1 x1 x 1 fait en agglo et tapissé gravier | U | 1 |  |  |
| Sous Total F. 700 |  |  |  |  |  |
| F. 715 | PEINTURE |  |  |  |  |
| F. 715. 1 | Fourniture et application peinture bicouche type sur l'ouvrage | m² | 24 |  |  |
| F. 715. 2 | Fourniture et application peinture laquée glycérophtalique sur toutes les parties métalliques | m² | 4,99 |  |  |
| Sous Total |  |  |  |  |  |
| F. 800 | BORNE FONTAINE |  |  |  |  |
| F. 801 | Décapage du sol d'épaisseur 20 cm pour mise en forme sous dallage | m² | 52,04 |  |  |
| F. 802 | Fouilles pour fondation des murs, tuyauteries, puits perdu et caniveau d'évacuation des eaux, | m³ | 8,72 |  |  |
| F. 803 | Béton de propriété dosé à 150 kg/m³ pour fouilles | m³ | 0,14 |  |  |
| F. 804 | Fourniture et pose des agglos bourrés de 20x20x40 cm pour fondation des mûrs | m² | 9,5 |  |  |
| F. 805 | Fourniture et pose de l’agglo de 15x20x40 cm pour mûrs élévation | m² | 13,5 |  |  |
| F. 806 | Béton armé dosé à 350kg/m³ pour margelle et dalle de propriété y compris rigoles de collecte des eaux usées | m³ | 3,3 |  |  |
| F. 807 | Béton armé dosé à 350kg/m³ de ciment par m³ de béton pour chainage horizontaux et verticaux plus poteau centrale des robinets | m³ | 0,91 |  |  |
| F. 808 | Béton armé dosé à 350kg/m³ pour canal d'évacuation des eaux usées et y/c dalle du puits perdu en deux éléments symétriques | m³ | 0,76 |  |  |
| F. 809 | Enduit au mortier de ciment dosé à 350kg/m³ de ciment de mortier sur murs + peinture | m² | 34,2 |  |  |
| F. 810 | Fourniture et pose de portillon peint en tube carré pour clôture y compris le système de fermeture | U | 2 |  |  |
| F. 811 | Fourniture et pose d'une plaque minéralogique selon la modèle sur l'ouvrage | U | 1 |  |  |
| Sous Total F. 800 |  |  |  |  |  |
| F. 900 | POSE DE LA POMPE |  |  |  |  |
| F. 901 | Fourniture et pose d'electra pompe immergée marque grundfos SQF 2-5-2 (90-240 VAC; 30-300 VDC) y/c accessoires et mise à la terre | U | 1 |  |  |
| F. 902 | Fourniture et pose de la tuyauterie d'exhaure (tuyau de refoulement diamètre 32 mm) y compris tous les accessoires de raccordements | ml | 100 |  |  |
| F. 903 | Corde de sécurité de la pompe (corde de suspension) | U | 1 |  |  |
| F. 904 | Collier de sécurité ou attache en colson | U | 25 |  |  |
| F. 905 | Câble bleu ou câble plat de 3x2, 5 mm2 ou 4x2, 5 mm² plus réside de connexion etc. | U | 1 |  |  |
| F. 906 | Fourniture et pose d'un coffret de commande automatique avec système de flotteur | Ens | 1 |  |  |
| Sous Total F. 900 |  |  |  |  |  |
| F. 1000 | CONDUITES DE REFOULEMENT ET DE DISTRIBUTION |  |  |  |  |
| 1101 | Piquetage et implantation du réseau | ff | 1 |  |  |
| 1102 | Fouilles pour tuyauterie de refoulement et de distribution (tranchée) | ff | 1 |  |  |
| 1103 | F et P grillage avertisseur | ff | 1 |  |  |
| 1104 | F et P du lit de sable pour pose des conduites | ff | 1 |  |  |
| 1105 | F et P de reducteur 40/32 et autres accessoires | ff | 1 |  |  |
| 1106 | F et P de tuyau galva de diamètre 32 mm partant de la tête du forage jusqu'à la cuve, | U | 1 |  |  |
| 1107 | F&P d'un clapet anti-retour y/C accessoire de pose | U | 1 |  |  |
| 1108 | F&P d'un raccord fer/plastique pour raccorder le tuyau pana Flex et le tuyau galva de 32mm | U | 1 |  |  |
| 1109 | F&P du conduit de distribution en PEHD D40mm de pied du château jusqu'au niveau des abreuvoirs y/c accessoires de pose | ff | 1 |  |  |
| 1110 | F&P de vanne d'arrêt de 40mm pour tuyau galva à l'entrée des abreuvoirs | U | 6 |  |  |
| 1111 | Fet P de la conduite de distribution, en galva D32 mm pour raccordement de la borne fontaine y/c accessoires de pose. | ff | 1 |  |  |
| 1112 | F&P de tuyau galva 32mm muni d'un pour 2 robinets (hauteur borne fontaine) | ml | 1,5 |  |  |
| 1113 | Fet P de la conduite PEHD D32mm de la cuve à la borne fontaine | U | 1 |  |  |
| 1114 | Fourniture et pose des coudes diamètre 40mm | Ens | 1 |  |  |
| 1115 | Fourniture et pose des coudes diamètre 32mm | Ens | 1 |  |  |
| 1116 | Fourniture et pose des T diamètre 40mm | U | 4 |  |  |
| 1117 | Fourniture et pose des robinets diamètre 20/27mm | U | 2 |  |  |
| 1118 | F&P de tuyau de vidange des abreuvoirs du en galva de diamètre 40mm muni de vanne d'arrêt | U | 6 |  |  |
| 1119 | F&P de tuyau galva de diamètre D40mm pour vidange du château, trop plein, vanne d'arrêt y/c accessoire de pose | U | 1 |  |  |
| 1120 | F&P de vanne d'arrêt de 32mm y compris accessoires de pose, | U | 1 |  |  |
| 1121 | F&P de compteur volumétrique | U | 1 |  |  |
| Sous Total F. 1000 |  |  |  |  |  |
| F. 1100 | ABREUVOIRS 3(1 pour ovins et 2 pour bovins) |  |  |  |  |
| F. 1101 | Décapage du sol (ep, 25 cm) | m² | 497,1 |  |  |
| F. 1102 | lit de sable de 5 cm ép | m² | 497,1 |  |  |
| F. 1103 | béton cyclopéen pour anti-bourbier d'épaisseur 15 cm | m³ | 59,6 |  |  |
| F. 1104 | Béton armé dosé à 350 kg de ciment par m³ de béton additionné d'adjuvant hydrofuges pour paroi abreuvoir et muret de séparation en BA, intérieur lissé | m³ | 20,6 |  |  |
| F. 1105 | désinfection et mise en eau des abreuvoirs | ff | 3 |  |  |
| Sous Total F. 1.100 |  |  |  |  |  |
| F. 1200 | CHAMP PHOTOVOLTAIQUE |  |  |  |  |
| F. 1201 | Fourniture et pose des plaques solaires noires 200W 24V y/c boite de commande manuelle | U | 10 |  |  |
| F. 1202 | Convertisseur (1000W, 12V), régulateur de charge et câblage fil de 2x2mm², fil de raccordement de 2x1,5mm²), disjoncteur bipolaire plus muliarise de 10 fixée sur planchette ( charge téléphone) | Ens | 1 |  |  |
| F. 1203 | Fourniture et pose d'un accumulateur de 200 Ah-24V | U | 1 |  |  |
| F. 1204 | Structure métallique en cornière pour sécurisation des plaques | ff | 1 |  |  |
| F. 1205 | Bétons armés pour support des plaques | m³ | 0,2 |  |  |
| Sous Total F. 1.200 |  |  |  |  |  |
| F. 1300 | SECURISATION EN GRILLAGE |  |  |  |  |
| F. 1301 | Fouilles pour semelles des poteaux de soutènement des grillages | m³ | 1,2 |  |  |
| F. 1302 | Béton dosé à 350 kg/m³ pour poteaux de soutènement des grillages | m³ | 1,8 |  |  |
| F. 1303 | Fourniture et pose en béton armé de 0,15mx0, 15mx2 pour poteaux y compris toutes sujétions | U | 17 |  |  |
| F. 1304 | Grillage d'acier galvanisé de maille 60 mm de type dur (5,00x6, 00x2, 00) m encastré dans le béton de fondation | ml | 29,1 |  |  |
| F. 1305 | Fourniture et pose d'une porte métallique de 0,90 x 200 grillagé y compris le système de fermeture | U | 1 |  |  |
| F. 1306 | Parpaings bourrés de 15 pour fondation le long de la clôture grillagée en 3 rangées pour 30 métrés de périmètre | m² | 15 |  |  |
| F. 1307 | Longrines de 15*20 et de 30 m de long | m³ | 0,9 |  |  |
| Sous Total F. 1.300 |  |  |  |  |  |
| F. 1400 | ASPECT SOCIO-ENVIRONNEMENTAUX |  |  |  |  |
| F. 1401 | Installation de l'éclairage du champ photovoltaïque et dans le local de technique | U | 2 |  |  |
| F.1402 | formation comité de gestion | U | 3 |  |  |
| F.1403 | fourniture d'une caisse outils | U | 1 |  |  |
| Sous Total F. 1.400 |  |  |  |  |  |
| F. 1500 | COMMUNICATION |  |  |  |  |
| F. 1501 | Fourniture et scellement d'une plaque minéralogique (gravure sèche pinçonnée) d'identification des ouvrages connexes (grillage de sécurisation, château, borne fontaine) | U | 3 |  |  |
| F. 1502 | Plaque de visibilité de projet (selon le modèle) fixé sur supports en tube galva cylindrique | U | 1 |  |  |
| Sous Total F. 1.500 |  |  |  |  |  |
| TOTAL HT |  |  |  |  |  |
| TVA (19,25%) |  |  |  |  |  |
| AIR (2,2%) |  |  |  |  |  |
| NET A MANDATER |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |

Pièce N° 08 : CADRE DU SOUS DÉTAIL DES PRIX UNITAIRES (SDP)

CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX

| Désignation: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° Prix | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée activité(j) |
|  | CATEGORIE | Salaire journalier | jours facturés | Montant |
| Main d'œuvre |  |  |  |  |
|  | Total A |  |  |  |
| Matériel et engins | TYPE | Taux journalier | jours facturés | Montant |
|  | Total B |  |  |  |
| Matériaux et Divers | TYPE | Prix Unitaire | Consommation | Montant |
|  | Total C |  |  |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS |  | A+B+C |  |
| E | Frais Généraux de Chantier |  | % D |  |
| F | Frais Généraux de Siège |  | % D |  |
| G | Frais Généraux de contrôle et suivi des travaux |  | % D |  |
| H | COUT DE REVIENT |  | D+E+F+G |  |
| I | Risques + Bénéfices |  | % H |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  | H+I |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  | P/Qté |  |

Pièce N° 09 : MODÈLE DE LETTRE COMMANDE

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*********

REGION DU NORD

***********

DEPARTEMENT DU MAYO- REY

***********

COMMUNE DE MADINGRING

***********

SECRETARIAT GENERAL

***********

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

***********

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*********

NORTH REGION

***********

MAYO- REY DIVISION

***********

MADINGRING COUNCIL

***********

GENERAL SECRETARY

***********

INTERNAL TENDER BORD

**************

LETTRE-COMMANDE N°____________/LC/ CMNE-MADG/CIPM/2024

PASSEE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 02/AONO/CMNA-MADG/CIPM/2024 DU _____POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE PASTORAL A ENERGIE SOLAIRE  AVEC BORNE FONTAINE DANS LA LOCALITE  DE SOROMBEO, COMMUNE DE MADINRING, DEPARTEMENT DU MAYO-REY, REGION DU NORD.

(EN PROCEDURE D’URGENCE)

MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE MADINGRING

Titulaire………………………………

Objet du Marché : Construction d’un Forage pastoral à énergie solaire avec borne fontaine dans la localité de SOROMBEO, Commune de MADINGRING, Département du MAYO-REY, Région du Nord. Lieux d’exécution : SOREMBEO DELAI D’EXECUTION : Trois (03) mois

Montant du marché en FCFA

| MONTANT TOTAL HTVA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TVA : 19.25 % |  |  |  |
| AIR 2,2% ou 5,5% |  |  |  |
| MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  |  |
| NET A PERCEVOIR |  |  |  |

Financement : BIP MINEPIA 2024

IMPUTATION : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

| Souscrit, | le _______________ |
| --- | --- |
| Signé, | le _______________ |
| Notifié, | le _______________ |
| Enregistré, | le _______________ |

Entre:

L’administration camerounaise, représentée par le Maire de la Commune de Madingring  dénommé ci-après «l’Autorité Contractante»

D'une part,

Et

L’Entreprise________________________B.P:___________Tel_____________ Fax:_____ N°

R.C: _____________________N° Contribuable: __________________________________

Représentée par  Monsieur ___________________, son Directeur Général, dénommée ci-après

«L’entrepreneur»

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Sommaire

Titre I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Titre II : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Titre III : Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Titre IV : Détail ou Devis Estimatif (DE)

Page N°…… et  Dernière de la Lettre Commande N°____/LC/CMNE-MADG/CIPM/2024 Passée après Appel d’Offres National Ouvert N° 02/AONO/CMNE-MAD/CIPM/2024 du _________ pour les travaux de construction d’un forage pastoral à énergie solaire avec borne fontaine dans la localité de Sorombéo, Commune de Madingring, Département du Mayo-Rey, Région du Nord (en procédure d’urgence).

Avec : ______________________

DELAI D’EXECUTION: trois (03) mois

Montant du marché en FCFA:

| MONTANT TOTAL HTVA |  |
| --- | --- |
| TVA : 19.25 % |  |
| AIR 2,2% ou 5,5% |  |
| MONTANT TOTAL T.T.C. |  |
| NET A PERCEVOIR |  |

| Délai d’exécution | Trois (03) mois |  |
| --- | --- | --- |
| Lu et accepté Le Cocontractant Madingring, le ………………………… |  |  |
| Signé par le Maire de la Commune de MADINGRING. Madingring, le ………………………… |  |  |
| Enregistrement |  |  |

Pièce N° 10 : Formulaires et modèles

Annexe n° 1 : Modèle de soumission

Je, soussigné…...............................………… [indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant la société, l’entreprise ou le groupement …....................................... dont le siège social est à ……….…..............................…. inscrit au registre du commerce de………...............……………………... sous le n°………………..................................……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y compris l’(es)additif(s), de l’appel d’offres [rappeler le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres]:

- Après m'être personnellement rendu sur le site des travaux et avoir souverainement  apprécié la situation  et constaté la nature et les contraintes des travaux à réaliser

- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d’offres.

- Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres   moyennant les prix que j'ai établis moi-même pour chaque nature d’ouvrage, les quels prix font ressortir le montant de l'offre pour……….............  à

-	………........................................... [En chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA et à

……….............................. francs CFA Toutes Taxes Comprises.[En chiffres et en lettres]

- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de………............. mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai ………............. jours [indiquer la durée de validité, en principe 90 jours pour les AON et 120 jours pour les AOI] à compter de la date limite de remise des offres.

- Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs lots):

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n°………………............... Ouvert au nom de…............................... auprès de la banque …................................…………… Agence de…..............................……………………..

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à………....................……. le………...............................…….

Signature de………...........................................……….

En qualité de………..................................……. dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de………...........................................……….

Annexe n° 2:Modèle de caution de soumission

A Monsieur le Maire de la Commune de Madingring«l’Autorité Contractante»

Attendu que l’entreprise……………..........................……….. , ci-dessous désignée «le soumissionnaire», a soumis son offre en date du ……………..........................……….. Pour [rappeler l’objet de l’Appel d’Offres], ci-dessous désignée «l’offre», et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant] francs CFA,

Nous…………....................…..........................……….. [Nom et adresse de la banque], représentée par……………..........................……….. [Noms des signataires], ci-dessous désignée «la banque», déclarons garantir le paiement à l’Autorité Contractante de la somme maximale de [indiquer le montant]Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement à l’Autorité Contractante, s’obligeantelle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes:

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le Dossier d’Appel d’Offres;

Ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par l’Autorité Contractante pendant la période de validité:

-omet à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire;

- omet  ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer à [Autorité Contractante] un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité Contractante soit tenu de justifier a demandé, étant entendu toute fois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle (s)condition (s)a(ont)joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractantepourlaremisedesoffres.Elledemeureravalablejusqu’autrentièmejourinclussuivantla fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunauxduCamerounserontseulscompétentspourstatuersurtoutcequiconcerneleprésent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à….......................... le……………..........................………..

[Signature de la banque]

Annexe n° 3: Modèle de cautionnement définitif

Banque:

RéférencedelaCautionN°……………..................................………..a[indiquer le Maître d’Ouvrage[son adresse]Cameroun, ci-dessous désigné le Maître d’Ouvrage»

Attenduque ; ……………................................................................................................……….. [Nom etadressedel’entreprise],ci-dessousdésigné

« L’entrepreneur »,s’estengagé,enexécutiondumarchédésigné« lemarché », àréaliser

[Indiquer lanaturedestravaux]

attenduqu’il;eststipulédanslemarchéquel’entrepreneurremettra au Maître d’Ouvrageuncautionnement définitif, d’un montant égal à[3 %] du montant de la tranchedumarchécorrespondante,commegarantiedel’exécutiondesesobligationsdebonnefin conformémentauxconditionsdumarché,

attenduque;nousavonsconvenudedonneràl’entrepreneurcecautionnement.

Nous,……………................................................................................................................................................................................……….. [Nom etadressedebanque], représentéepar…………….................................................................................................................................................................……….. [Noms dessignataires],

Ci-dessous désignée«labanque»,nousengageonsàpayerauMaître d’Ouvrage,dansundélai maximumdehuit(08)semaines,sursimpledemandeécritedecelui-cidéclarantquel’entrepreneurn’apassatisfaitàsesengagementscontractuelsautitredumarché,sanspouvoirdifférerlepaiementnisouleverdecontestationpourquelquemotifquecesoit,toutesommejusqu’àconcurrencedela sommede……………............................................................................................................................................................................……….. [En chiffreetenlettres].

Nousconvenonsqu’aucunchangementouadditifouaucuneautremodificationaumarchénenous libérerad’uneobligationquelconquenousincombantenvertuduprésentcautionnementdéfinitifet nousdérogeonsparlaprésenteàlanotificationdetoutemodification,additifouchangement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification du marché.La caution est libérée dans un délai de[Indiquer ledélai]àcompterdeladatederéceptionprovisoiredestravaux.

Après le délai susvisé, la caution devient sans objet etdoit-nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.

Toutedemandedepaiementformuléeparle Maître d’Ouvrage autitredelaprésentegarantie doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la périodedevaliditéduprésentengagement.

Leprésentcautionnementdéfinitifestsoumispoursoninterprétationetsonexécutionaudroitcamerounais.Lestribunauxcamerounaisserontseulscompétentspourstatuersurtoutcequiconcernele présentengagementetsessuites.

Signéetauthentifiéparla banque

le……………..........................………..

Annexe n° 4:Modèle de caution d'avance de démarrage

Banque:référence,adresse……………....................................................................................................................................................................................................………..

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de :

……………....................................................................................................................................................................................................………..[Le titulaire],auprofitdu Maître d’Ouvrage[Adressedu Maître d’Ouvrage]

(«Le bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………….................……..  [Le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché ………….................……..   du..............................…….. Relatives aux travaux[indiquerl’objetdestravaux,lesréférencesdel’Appeld’Offresetlelot,éventuellement],delasommetotalemaximumcorrespondantàl’avancede[vingt(20)%]dumontantToutes TaxesComprisesdumarchén°…………........................................................……..,payabledèslanotificationdel’ordrede servicecorrespondant,soit:…………..........................................…….. FrancsCFA

Laprésentegarantieentreraenvigueuretprendraeffetdèsvirementdespartsrespectivesdecette avance sur les comptes de …………...............................................................……..	[Le titulaire] ouvert auprès de la banque

………….................……..………….................……..………….................……..………….................……..………….................…….. Souslen°………….................……..………….................……..

Elleresteraenvigueurjusqu’auremboursementdel’avanceconformémentàlaprocédurefixéepar

Le CCAP.Toutefois, lemontantde lacautionseraréduitproportionnellementauremboursementde l’avanceaufuretàmesuredesonremboursement.

LaloietlajuridictionapplicablesàlagarantiesontcellesdelaRépubliqueduCameroun.

Signéetauthentifiéparlabanque

à…..........................le……………..........................………..

[Signature delabanque]

Annexe n°5 : Modèle de caution de retenue de garantie

Banque:…………...........................……………………

RéférencedelaCaution:N°…………...........................……………………

A[indiquer le Maître d’Ouvrage]

[AdresseduAutorité Contractante]

Ci-dessous désigné«le Maître d’Ouvrage»

attendu que ;  …………....................................................................................................................................……............……… [Nom et adresse de l’entreprise],

Ci-dessousdésigné«l’entrepreneur»,s’estengagé,enexécutiondumarché,àréaliserlestravaux

de[indiquerl’objetdestravaux]

attenduqu’il ; eststipulédanslemarchéquelaretenuedegarantiefixéeà[pourcentageinférieurà10%à préciser] dumontantTTC dumarchépeutêtreremplacéeparunecautionsolidaire,

attenduque;nousavonsconvenudedonneràl’entrepreneur cettecaution,

Nous,…………...........................……………………………….......................... [Nometadressedebanque], représentée par …………...........................……………………………….......................

[Noms dessignataires], etci-dessousdésignée«labanque»,

Dèslors,nousaffirmonsparlesprésentesquenousnousportonsgarantsetresponsablesàl’égard

Du Maître d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de......................……………………

[En chiffresetenlettres],correspondant à [pourcentageinférieurà10%à préciser] dumontantdumarché,

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines,sursimpledemandeécritedecelui-cidéclarantquel’entrepreneurn’apassatisfaitàses engagementscontractuelsouqu’ilsetrouvedébiteurdu Maître d’Ouvrageautitredumarchémodifiélecaséchéantparsesavenants,sanspouvoirdifférerlepaiementnisouleverdecontestationpour quelquemotifquecesoit,toute(s)somme(s)dansleslimitesdumontantégalà[pourcentage inférieur 10% à préciser]du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrageaitàprouverouàdonnerlesraisonsnilemotifdesademandedumontantdelasomme indiquéeci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nouslibérerad’uneobligationquelconquenousincombantenvertudelaprésentegarantieetnous dérogeonsparlaprésenteàlanotificationdetoutemodification,additifouchangement.

Laprésentegarantieentreenvigueurdèssa signature. Elle seralibéréedansundélaidetrente(30) joursàcompterdeladatederéceptiondéfinitivedestravaux,etsurmainlevéedélivréeparle Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrageau titre de la présente garantie devraêtrefaiteparlettrerecommandéeavecaccuséderéception,parvenueàlabanquependantla périodedevaliditéduprésentengagement.

Laprésentecautionestsoumisepoursoninterprétationetsonexécutionaudroitcamerounais.Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagementetsessuites.

Signéetauthentifiéparlabanqueà…………….......................,le…………….......................

[Signature delabanque

Annexe n°6 : Modèle de Planning

|  |  |  |  | L'ENTREPRISE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | MOIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rendement. | J/sem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mio CFA |
| Poste | Nature des travaux(exécution) | unité | QTE | J/sem. | Délai J/sem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MONTANT |
|  | Equipements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poste | Matériaux | unité | QTE | cons./S | transp.KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | coût direct |
| Poste | Matériel | QTE | capacité |  | utilis./Sem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | coût direct |
| Poste | Main d’œuvre | QTE | J/sem. | total homme/jour |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | coût direct |
| Poste | Travaux sous traités | unité | QTE | QTE/Sem | délai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Montant |

Annexe n°7 : Modèle de fiche de présentation des matériels personnels et références

LISTE DU MATERIEL QUI SERA AFFECTE AU PROJET

- GROS MATERIEL

| Désignation du gros matériel et engins | Marque | nombre |
| --- | --- | --- |

- PETITS OUTILS ET AUTRES DE CHANTIER DISPONIBLES POUR LE PROJET

| Désignation des petits matériels et autres | Etat | nombre |
| --- | --- | --- |

- PETITS MATÉRIELS DE CHANTIER

| Petits matériels et outillage | Etat |
| --- | --- |

Joindre les justificatifs.

| N° | Désignation du projet | Maître d’Ouvrage | Type de travaux | Année d’achèvement/ Délai | Montants (F CFA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANNEE : |  |  |  |  |  |

FICHE DES TRAVAUX SIMILAIRES RÉALISÉS

LISTE DU PERSONNEL

| Conducteur des Travaux |  |  |  | Chef de Chantier n°1 |  |  |  | Responsable Administratif et Financier |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom | Age | Fonction | Date de recrutement | Nom | Age | Fonction | Date de recrutement | Nom | Age | Fonction | Date de recru. |
| Formation |  |  |  | Formation |  |  |  | Formation |  |  |  |
| Expérience projet similaires bâtiment Travaux publics les 7 dernières années Voir Annexe N° référence et CV Personnel signés |  |  |  | Expérience projet les 05 dernières années voir Annexe N° référence et CV Personnel signés |  |  |  | Expérience dans la gestion Administrative et/ou Financière dans une structure des TP de 03 dernières années Voir Annexe N° référence et CV Personnel signés |  |  |  |
| Remarques Générales |  |  |  | Remarques Générales |  |  |  | Remarques Générales |  |  |  |
| Pers. Encadrement permanent à ce jour |  |  |  | Désignation |  |  |  | Remarques Générales |  |  |  |
| A - Cadres techniques : B - cadres Administratifs : C - personnel d’exécution : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Annexe n°8 : Déclaration de disponibilité du personnel

ATTESTATION DE DISPONIBILITÉ

Je soussigné, ________________, Grade atteste, par le présent document, de ma disponibilité à occuper le poste de ____________ pour le compte de ________________,  au cas où il serait attributaire du Marché aux _____________________________________ ___________________________________________________________________, objet de l’Appel d’Offres National Ouvert ________________________ du _____________.

En foi de quoi la présente attestation est faite pour servir et valoir ce que de droit.

|  | Fait à _______________ Signature |
| --- | --- |

Annexe n°9 : Visite du site

Je soussigné Mme/Mlle/M. ___________________________________________________________

Directeur/Responsable Technique de l’Entreprise__________________________________________

Atteste avoir visité : _________________________________________________________________

Objet  de l’appel d’offres n° _______________________________________________________

A l’issue de cette visite, les observations suivantes ont été relevées :

Localité d’origine_____________________________________

A-OBSERVATIONS GENERALES

- 1- Situation du projet : _____________

| ETAT DES LIEUX | OBSERVATIONS (1) |
| --- | --- |

B-OBSERVATIONS SPECIFIQUES

(Préciser les écarts éventuels constatés par rapport aux données du DAO, proposer et chiffrer s’il y a lieu les variantes techniques améliorantes et économiques possibles)

Date

Signature

- Indiquer ci-dessus les quantités des travaux pour chaque tâche ainsi que les contraintes particulières liées au site et à leur exécution)

NB : Cette fiche aussi bien que l’offre engage le soumissionnaire. Il ne pourra prétendre après, de la non connaissance du site pour d’éventuelles réclamations.

GRILLE D’EVALUATION :

Des offres du Dossier D’Appel d’Offres National Ouvert relatif aux travaux de construction d’un forage pastoral dans la localité de SOROMBEO, commune de Madingring, Département du Mayo-Rey, Région du Nord.

ENTREPRISE : _____________________________________________________________

## Critères d’évaluation :

L’évaluation des offres se fera en un seul temps et  en trois (03) étapes :

- 1ère étape : Vérification de la conformité du dossier administratif de chaque soumissionnaire.

- 2eétape : Evaluation technique des offres administrativement conformes.

- 3eétape : Vérification des offres financières des entreprises dont les offres ont été reconnues techniquement qualifiées et administrativement conformes.

Les critères d’évaluation des offres sont les suivants :

## Principaux critères éliminatoires:

Les critères éliminatoires sont les suivants :

- Pièces administratives

- L’absence de la Caution de Soumission ;

- Pièce administrative non transmise dans un délai de 48h suivant l’ouverture des plis ;

- La production d’une pièce administrative non conforme et non régularisée dans les 48 heures suivant l’ouverture des plis;

- La fausse déclaration ou pièce falsifiée.

- Offre technique

- Dossier incomplet ou pièces non conformes ;

- Fausse déclaration, documents falsifiés ou scannés ;

- La non possession en propriété d’un (01) atelier de forage (pièces justificatives : copie certifiée de la carte grise pour le camion et la facture d’achat des matériels) ou non présentation d’un Contrat de Location en bonne et due forme ;

- N’avoir pas justifié de la réalisation, comme entrepreneur principal, dans le domaine des travaux hydrauliques d’au moins 01 référence d’un montant de 100 000 000 FCFA en un seul Marché (première et dernière pages de Lettre-Commandes + PV de réception) ;

- Note technique inférieure à 70% de OUIsoit  40 oui sur 56 possibles ;

- Le non abandon d’un Marché au cours des trois (03) dernières années du fait de l’entreprise, ou figurant sur la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par le Ministère des Marchés Publics.

- Offre financière

- Offre financière incomplète ;

- Pièces non conformes ;

- Omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié ;

- Absence d’un sous-détail de prix

Principaux critères essentiels

L’évaluation des Offres techniques se fera par la méthode binaire (oui/non) suivant la grille d’évaluation établie sur 50 critères essentiels jointe au DAO et qui prend en compte les critères essentiels ci-dessous :

- Présentation générale de l’Offre sur 3 critères ;

- L’expérience du personnel de l’entreprise sur 27 critères ;

- La disponibilité du matériel et des équipements essentiels sur 8 critères;

- Proposition technique et planning d’exécution des travaux sur 11 critères;

- Références de l’entreprise et capacité de préfinancement de l’Entreprise supérieure ou égale à cent millions (100 000 000) FCFA sur7critères ;

Seuls les Soumissionnaires ayant obtenu 40 oui sur 56 possibles soit (70%), seront qualifiés pour la suite de la procédure et verront leur Offre financière analysée.

TABLEAU A REMPLIR

I – PRESENTATION DE L’OFFRE

(03 critères)

| N° | DESIGNATION | Pertinence |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| 1 | Nombre d’exemplaires des offres suffisant (07) |  |  |  |
| 2 | Respect de l’ordre d’assemblage, bonne reluire et lisibilité |  |  |  |
| 3 | Séparation des pièces par des intercalaires de couleur autre que le blanc |  |  |  |
|  | TOTAL I (Sur 03) |  |  |  |

II – PERSONNEL

(27 critères)

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
|  | Liste du Personnel |  |  |  |
| A | Conducteur de travaux |  |  |  |
| 1 | Copie certifié conforme du diplôme d’Ingénieur des Travaux de Génie Civil ou Génie Rural minimum |  |  |  |
| 2 | Son Attestation de présentation de l’original |  |  |  |
| 3 | C.V daté et signé |  |  |  |
| 4 | Expérience générale dans le BTP ≥ 5ans |  |  |  |
| 5 | Expérience comme Conducteur de travaux d’hydraulique ≥ 5 ans |  |  |  |
| 6 | Présentation de l’Attestation de disponibilité |  |  |  |
| B | Hydrogéologue |  |  |  |
| 7 | Copie certifié conforme du diplôme de Géologie (BAC+3 minimum) |  |  |  |
| 8 | Son Attestation de présentation de l’original |  |  |  |
| 9 | C.V daté et signé |  |  |  |
| 10 | Expérience générale dans le BTP ≥ 3ans |  |  |  |
| 11 | Expérience comme Conducteur de travaux d’AEP ≥ 03 ans |  |  |  |
| 12 | Présentation de l’Attestation de disponibilité |  |  |  |
| 13 | Electricien |  |  |  |
| 14 | Copie certifié conforme du diplôme de Technicien supérieur en électricité ou électrotechnique (BAC+2 minimum) |  |  |  |
| 15 | Son Attestation de présentation de l’original |  |  |  |
| 16 | C.V daté et signé |  |  |  |
| 17 | Expérience générale dans les installations des plaques photovoltaïques ≥ 2ans |  |  |  |
| 18 | Expérience comme Electricien dans les forages solaires≥ 02 ans |  |  |  |
| 19 | Présentation de l’Attestation de disponibilité |  |  |  |
| B | Chef de chantier |  |  |  |
| 20 | Copie certifiée conforme du diplôme de Technicien de Génie Civil ou de Génie Rural au moins ou équivalent |  |  |  |
| 21 | Attestation de présentation de l’original |  |  |  |
| 22 | C.V daté et signé |  |  |  |
| 23 | Expérience générale dans le BTP ≥ 2ans |  |  |  |
| 24 | Expérience comme Chef chantier d’AEP ≥ 02 ans |  |  |  |
| 25 | Présentation de l’Attestation de disponibilité |  |  |  |
| C | Personnels exécutant |  |  |  |
| 26 | Copie certifiée conforme du diplôme de C.A.P. en maçonnerie minimum ou attestation de formation ou équivalent du maçon |  |  |  |
| 27 | Attestation de présentation de l’original du diplôme de C.A.P. en plomberie ou équivalent du plombier |  |  |  |
|  | TOTAL II (Sur 27 critères) |  |  |  |

III –  MOYENS MATERIELS

| N° | DESIGNATION | Qté | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NON | OUI |  |
| A | Matériel roulant |  |  |  |  |
| 1 | Atelier complet de foration | 01 |  |  |  |
| 2 | Camion benne | 01 |  |  |  |
| 3 | Pick-up de liaison | 01 |  |  |  |
| B | Matériels de chantier |  |  |  |  |
| 4 | Compresseur | 01 |  |  |  |
| 5 | Appareil de levage et de manutention | 01 |  |  |  |
| 6 | Motopompe | 01 |  |  |  |
| 7 | Tronçonneuse | 01 |  |  |  |
| 8 | Petit matériel de chantier (Brouettes, pelles, pioches etc….) | ENS |  |  |  |
|  | TOTAL III - (Sur 8 critères) |  |  |  |  |

IV – METHODOLOGIE

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| A | Visite de site |  |  |  |
| 1 | Présentation du rapport de visite de site |  |  |  |
| B | Organisation de chantier |  |  |  |
| 2 | Cohérence de l’installation générale du chantier |  |  |  |
| 3 | Existence de l’organigramme du chantier |  |  |  |
| 4 | Respect du délai d’exécution |  |  |  |
| 5 | Existence et cohérence du planning |  |  |  |
| 6 | Existence de la méthodologie d’exécution |  |  |  |
| 7 | Prise en compte des mesures de sécurité de chantier |  |  |  |
| 8 | Prise en compte de la protection de l’environnement |  |  |  |
| 9 | Emploi de la main d’œuvre locale |  |  |  |
| C | Approvisionnement |  |  |  |
| 10 | Origine des matériaux locaux |  |  |  |
| 11 | Fournisseurs éventuels |  |  |  |
|  | TOTAL V - (Sur 11critères) |  |  |  |

V – REFERENCES ET CAPACITE DE PREFINANCEMENT DE L’ENTREPRISE

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| A | Surface financière |  |  |  |
| 1 | Situation financière supérieure ou égale à (100 000 000 FCFA). |  |  |  |
| B | Chiffre d’affaires |  |  |  |
| 2 | Chiffre d’affaires annuel ≥ 50 000 000 de francs CFA |  |  |  |
| 3 | Bilan certifié sur l’honneur de l’année précédente |  |  |  |
| C | Expérience dans les travaux similaires |  |  |  |
| 4 | Projet d’hydraulique villageoise (au moins 03 projets) |  |  |  |
| 5 | Projet de forages photovoltaïques (plus de 02 projets) |  |  |  |
| D | Expérience générale dans les BTP |  |  |  |
| 6 | Projets réalisés d’un montant supérieur à (15 000 000) de francs CFA au cours des trois (03) dernières années |  |  |  |
| 7 | Projets réalisés d’un montant supérieur à 50 000 000 de francs CFA au cours des trois (03) dernières années |  |  |  |
|  | TOTAL V - (Sur 7 critères) |  |  |  |

TOTAL GENERAL (NOTE TECHNIQUE GLOBALE) :              / 56  OUI

Pièce N° 11 : Liste des organismes financiers autorisés à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics.

LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

I BANQUES

- AFRILAND FIRST   BANK (FIRST BANK), BP 11 834, Yaoundé

- BANQUE ATLANTIQUE CAMEROUN (BACM), BP 2 933, Douala

- BANQUE GABONAISE POUR LE FINANCEMENT INTERNATIONAL (BGFIBANK), BP 600, Douala

- BANQUE INTERNATIONAL DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC), BP      1 925, Douala

- CITI BANK(CITIGROUP), BP 4 571, Douala

- COMMERCIAL BANK OF CAMEROON(CBC), BP 4 004, Douala

- ECOBANK CAMEROUN(ECOBANK), BP 582, Douala

- NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK(NFC-BANK), BP 6 578, Yaoundé

- SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUES- CAMEROUN (SCB-CAMEROUN), BP 300, Douala

- SOCIETE GENERALE DE BANQUE AU CAMEROUN(SGBC), BP 4 042

- STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON(SCBC), BP 1 784, Douala

- UNION BANK OF CAMEROON PLC(UBC), BP 15 569, Douala

- UNITED BANK FOR AFRICA(UBA), BP 2 088, Douala

- BANQUE CAMEROUNAISE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (BC-PME), 12 962, Yaoundé.

- BANK OF AFRICA Cameroun (BOA Cameroun), PB 4 593 , Douala

II- COMPAGNIES D’ASSURANCES

- ACTIVA ASSURANCES, BP 12 970, Douala

- ASSURANCE ET REASSURANCE AFRICAINE(AREA) S.A., BP 18 404, Douala

- CHANAS ASSURANCES, BP 109, Douala

- PRO ASSUR S.A., BP 6 650, Douala

- ZENITHE INSURANCE, BP 1 130, Yaoundé

- ATLANTIQUE ASSURANCES S.A. BP2933 Douala

- BENEFICIAL GENERAL INSURANCE S.A. BP 2328, Douala

- CPA  S.A. BP 54 Douala

- NSIA INSURANCES S.A. BP 2 759 Douala

- SAAR S.A., BP 1 011 Douala,

- SAHAM  INSURANCES S.A. BP¨11 315 Douala

Pièce N° 12 : PLANS