REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*********

NORTH REGION

***********

MAYO- REY DIVISION

***********

MADINGRING COUNCIL

***********

GENERAL SECRETARY

***********

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*********

REGION DU NORD

***********

DEPARTEMENT DU MAYO- REY

***********

COMMUNE DE MADINGRING

***********

SECRETARIAT GENERAL

***********

MAITRE D’OUVRAGE: MAIRE DE LA COMMUNE DE MADINGRING

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE DE MADINGRING

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES : COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES AUPRES DE LA COMMUNE DE MADINGRING

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° 05/AONO/CMNE-MADG/CIPM/2024 du ...................

pour les travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de classe à l’Ecole Publique de L’Ecole Publique de Gor Dolé (lot 1) et l’Ecole Publique de Langui (lot 2),  Arrondissement de Madingring, Département du Mayo-Rey, Région du Nord

(En procédure d’urgence)

FINANCEMENT : BIP MINEDUB, exercice 2024

IMPUTATIONS BUDGETAIRES :

| DESIGNATION | IMPUTATION BUDGETAIRE | AUTORISATION DE DEPENSE |
| --- | --- | --- |
| Lot 1 : EP Gor Dolé |  |  |
| Lot 2 EP Langui |  |  |

SOMMAIRE

PIECE  N° 1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO)	3

PIECE N° 2 : REGLEMENT GENERAL D’APPEL D’OFFRES (RGAO)	9

PIECE  N°3 : REGLEMENT PARTICULIER D’APPEL D’OFFRES (RPAO)	20

PIECE  N°4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)	26

PIECE N°5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)	35

PIECE N° 6 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES	40

PIECE N°7 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX	42

PIECE N° 8 : CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX	45

PIECE N° 9 : MODELE DE LETTRE-COMMANDE	47

PIECE N°10 : MODELES DE DOCUMENTS A UTLISER PAR LES SOUMISSIONNAIRES	52

PIECE N° 11 : GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES	58

PIECE N° 12 : LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES AGRÉÉS PAR LE MINFI	60

IECE N° 13 : PLANS TYPES D’EXECUTION	62

PIECE  N° 1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO)

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ********* REGION DU NORD *********** DEPARTEMENT DU MAYO- REY *********** COMMUNE DE MADINGRING *********** SECRETARIAT GENERAL *********** |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ********* NORTH REGION *********** MAYO- REY DIVISION *********** MADINGRING COUNCIL *********** GENERAL SECRETARY *********** |
| --- | --- | --- |

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° 05/AONO/CMNE-MADG/CIPM/2024 du ________ pour les travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de classe à l’Ecole Publique de Gor Dolé (lot 1) et l’Ecole Publique de Langui (lot 2),  Arrondissement de Madingring, Département du Mayo-Rey, Région du Nord (En procédure d’urgence).

Objet de l’appel d’offres :

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public, le Maire de la Commune de Madingring, (Autorité Contractante), lance pour le compte du MINEDUB, un Appel d’offres National Ouvert pour l’exécution des travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de classe à l’Ecole Publique de Gor Dolé (lot 1) et l’Ecole Publique de Langui (lot 2) ,  Arrondissement de Madingring, Département du Mayo-Rey, Région du Nord.

Consistance des travaux

La consistance des travaux se présente comme suit :

Travaux préparatoires

Terrassement ;

Fondations ;

Maçonnerie -Elévation ;

Charpente-Couverture- Plafond;

Menuiserie métallique ;

Electricité ;

Peinture ;

VRD.

Délais d’exécution

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d’offres est de trois (03) mois pour chaque lot.

Allotissement

Les travaux objet du présent appel d’offres constituent deux (02) lots définis ainsi qu’il suit :

Lot 1: EP Gor Dolé, lot 2: EP Langui.

Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de Vingt millions (20 000 000) de francs CFA par lot.

Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité des conditions à toutes les entreprises  du bâtiment et des travaux publics installées au Cameroun.

Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget d’Investissement Public (BIP) du MINDDEVEL et MNEDUB  au titre de l’exercice 2024 sur les lignes d’imputation budgétaire et Autorisation de dépense ci-après :

| DESIGNATION | IMPUTATION BUDGETAIRE | AUTORISATION DE DEPENSE |
| --- | --- | --- |
| Lot 1 : EP Gor Dolé |  |  |
| Lot 2 EP Langui |  |  |

Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission d’un montant de Quatre cent mille (400 000) francs CFA par lot établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère des finances(MINFI) et dont la liste figure dans la pièce 12 du présent DAO, valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la Commune de Madingring, dans le Journal Des Marchés de l’ARMP et à la DD/MAP/MR, dès publication du présent avis.

Acquisition  du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être obtenu à la Commune de Madingring  dès publication du présent avis, sur présentation d’une quittance de versement à la Recette Municipale de Madingring d’une somme non remboursable de soixante mille (60 000) F.CFA représentant les frais d’acquisition du DAO.

N.B : Lors du retrait du DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complète. (B.P., Fax, Téléphone, etc.).

Remise des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir à la Commune de Madingring au plus tard le  ___________ à 11 h 00 précises, portant la mention :

Avis d’Appel d’Offres National Ouvert N° 05/AONO/CMNE-MADG/CIPM/2024 du ____________  pour les travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de classe à l’Ecole Publique de Gor Dolé 2 (lot 1) et l’Ecole Publique Langui (lot 2),  Arrondissement de Madingring, Département du Mayo-Rey, Région du Nord (En procédure d’urgence).

«A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT»

Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet,…), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres du présent DAO.

Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre non conforme  aux prescriptions du présent Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable, notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances.

Ouverture des plis

L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces administratives et celle des offres techniques et financières aura lieu _________ à 12 h 00. Elle sera faite par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de Madingring dans la salle  des actes de ladite commune. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

Critères d’évaluation:

14.1 Critères éliminatoires

Les principaux critères relatifs à l’élimination des offres des candidats sont définis comme suit:

absence ou non-conformité de la caution de soumission;

pièces administrative absente ou non conforme à l’ouverture des plis et non complétée après 48 heures;

fausse déclaration ou présentation d’une pièce falsifiée;

offre technique ayant obtenu une note inférieure à 70% des « Oui » ;

absence d’un prix unitaire quantifié ;

non-conformité du modèle de soumission ;

être titulaire d’un marché abandonné ou inachevé durant les précédentes années budgétaires (2021, 2022 et 2023)

14.2Critères essentiels :

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

| No | Critères essentiels | Notation binaire |
| --- | --- | --- |
| 1 | Présentation de l’offre ; | Oui/Non |
| 2 | Références de l’entreprise; | Oui/Non |
| 3 | Moyens humains ; | Oui/Non |
| 4 | Moyen matériels ; | Oui/Non |
| 5 | Méthodologie et planning ; | Oui/Non |
| 6 | Surface financière ; | Oui/Non |
| 7 | Chiffre d’affaire | Oui/Non |
| 8 | Consentement des clauses à caractère administratives et techniques | Oui/Non |
| 9 | Attestation de visite de site signée sur l’honneur par le soumissionnaire | Oui/Non |
| 10 | Prise en compte des aspects socio-environnementaux | Oui/Non |

Seule l’offre ayant obtenu une note supérieure ou égale à 70 % de » oui » sera qualifié pour la suite de la procédure.

Attribution

L’Autorité Contractante attribuera le Marché au soumissionnaire dont l’offre aura été évaluée la moins-disante et aura été techniquement qualifiée pour exécuter le marché de façon satisfaisante.

Durée de validité des Offres

Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours  à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès de la Commune de Madingring.

Ampliations                                                            Madingring, le _______________

Le Maire

DDMAP/MR                                                                                  (Autorité Contractante)

ARMP/NO/GRA

CIPM/ MADINGRING

AFFICHAGE

ARCHIVES.-

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ********* REGION DU NORD *********** DEPARTEMENT DU MAYO- REY *********** COMMUNE DE MADINGRING *********** SECRETARIAT GENERAL *********** | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ********* NORTH REGION *********** MAYO- REY DIVISION *********** MADINGRING COUNCIL *********** GENERAL SECRETARY *********** |  |
| --- | --- | --- |

OPENED NATIONAL INVITATION TO TENDER

N° 05/ONIT/MAD-CON/ITB/2024 of _____________   for the execution of the construction works of two classrooms buildings in the public primary schools of Gor Dolé (lot 1) and Langui (lot 2), Madingring Subdivision, Mayo-Rey Division, North Region.

(In emergency procedure).

Object of the invitation to tender

Within the framework of public investment budget of 2023 financial year, the Mayor of Madingring Council hereby launches an Open National Invitation to tender for the construction works of two classrooms buildings in the public primary schools of Langui   (lot 1), Lao (lot 2) and Gor Dolé  (lot 3), Madingring Council, Mayo-Rey Division, North Region (in emergency procedure).

Consistency of the works

The works subject of this contract includes:

Field study and  preliminary Works;

Navying;

Foundation;

Stonework- Elevation;

Framework – Roof- Ceiling;

Metal work;

Electricity;

Painting;

Road work distribution water and other.

Execution deadline

The maximum deadline provided by the project Owner for the execution of the works subject of this tender shall be ninety (90) days calendar for each lot.

Allotment

The works are into a two (02) lots.

| lot 1 | construction works of two classrooms buildings in the public primary schools of Gor Dolé |
| --- | --- |
| lot 2 | construction works of two classrooms buildings in the public primary schools of Langui |

Estimated cost

The estimated cost of the operation following prior studies is CFA francs Twenty millions (20 000 000) for each lot.

Participation and origin

Participation in this tender shall be opened on equal conditions to all Cameroon-based public works contractors.

Financing  and Budget head

Works under this tender are financed by the year 2023 Public Investment Budget of the MINDDEVEL and MINEDUB on those budget heads:

| DESIGNATION | BUDGETARY IMPUTATION | AUTHORIZATION |
| --- | --- | --- |
| Lot 1 : EP Gor Dolé |  |  |
| Lot 2 : EP Langui |  |  |

Each bidder must include in his administrative documents, a bid bon issued by a first rate-bank approved by the Ministry of Finance featuring on the list in document 12 of the tender file of amount of CFA Francs Four hundred thousand (400 000) for each lot and valid for thirty (30) days beyond the original date of the validity of the offers.

Consultation  of the tender file

The file may be consulted during working hours at Madingring Council as soon as this notice is published.

Acquisition of tender file

The file may be obtained from Madingring Council, as this notice is published against payment of a non-refundable sum of sixty thousand (60 000) CFA francs payable at the Municipal Treasury of Madingring.

Submission of offers

Each of drafted in English or French in seven copies (7) including the original and six (6) copies marked as such should reach into Madingring Council no later than the ______ at 11 a.m. and should carry the inscription:

“OPENED NATIONAL INVITATION TO TENDER

N° 05/ONIT/MAD-CON/TO/ITB/2024 of ________   for the execution of construction works of two classrooms buildings in the public primary schools of Gor Dolé 2 (lot 1) and Langui (lot 2),  Madingring Council, Mayo-Rey Division, and North Region (in emergency procedure).

To be opened only at the tender-evaluation session”.

Admissibility  of offers

Under pain of rejection, the administrative documents required, must be procure in originals or true copies certified by the issuing service or a competent administrative authority (Senior Divisional Officer, Divisional Officer…) in accordance with the conditions of the invitation to tender.

They must not be older than three preceding the original date of submission of bids (3) months or must not have been established after the signing of the tender notice.

Any incomplete offer in accordance with the prescriptions of this notice and tender file shall be declared inadmissible. Especially the absence of a bid bon issued by a first-rate bank approved the Ministry of Finance.

Opening of bids

The bids shall be opened in a single phase.

The opening of the administrative documents, the technical and financial offers shall take place on the ____________at 12 a.m. local time, by the Madingring Internal Tender Board, in the presence of tenderers at the meeting Hall.

Only bidders may attend or be duly represented by somebody of their choice with sound knowledge of their file.

Evaluation criteria

14.1 Main eliminatory  criteria

absence or non-conformity of the bid bond,

absence or nonconformity of an administrative piece and not completed after 48 hours;

false declaration or falsified piece;

obtained total of points under 70% of “yes”;

omission of one quantified unit prices;

nonconformity of the submission model;

being holder of an unachieved contract during the years 2022, 2021 and 2020 budget exercises.

14.2 Essential criteria

The technical proposals will be evaluated following essential criteria:

| No | Essential criteria | Binary notation |
| --- | --- | --- |
| 1 | General presentation of the offer | Yes / No |
| 2 | Contractor's references | Yes / No |
| 3 | Human ressources | Yes / No |
| 4 | Material ressources | Yes / No |
| 5 | Methodology and Planning of activities | Yes / No |
| 6 | Financial capacity | Yes / No |
| 7 | Consent of administrative and technical clauses | Yes / No |
| 8 | Turnover | Yes / No |
| 9 | Attestation of the site visit signed on honor | Yes / No |
| 10 | Taking into account of the social and environnemental aspects | Yes / No |

Only the offer has got a note superior or equal to 70 % of “yes” will be judged capable.

Award

The project owner shall award the jobbing Order to the contractor with the lowest bid, deemed to be in keeping with the consultation file.

Validity  of offers

Bidders will remain committed to their offers for ninety days from the deadline set for the submission of tenders.

Additional  information

Complementary technical information may be obtained during working hours at Madingring Council.

Madingring, the ________________

The Mayor

(Contracting Authority)

PIECE N° 2 : REGLEMENT GENERAL D’APPEL D’OFFRES (RGAO)

REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES

A. Généralités

Article 1 : portée de la soumission

L’Autorité Contractante, définie dans le règlement particulier de l’Appel d’Offres, lance un Appel d’Offres pour les travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de classe à EP Gor Dolé  (lot 1) et EP Langui   (lot 2),  Arrondissement de Madingring,  décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes « Maître d’Ouvrage » et «Maître d’Ouvrage Délégué», sont interchangeables et le terme « jour » désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La  source  de  financement  des  travaux  objet  du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1. L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu'ils respectent les règles d'éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l'exécution de ces marchés. En vertu de ce principe,  L’Autorité Contractante:

a. Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

i. Est coupable de "corruption" quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d'influencer l'action d'un agent public au cours de l'attribution ou de l’exécution d'un marché,

ii. Se livre à des "manœuvres frauduleuses" quiconque déforme ou dénature des faits afin d'influencer l'attribution ou l'exécution d'un marché;

iii. "Pratiques collusoires" désignent toute forme d'entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que. L’Autorité Contractante ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence;

iv. "Pratiques coercitives" désignent toute forme d'atteinte aux personnes ou à  leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d'influencer leur action au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché.

b. Rejettera une proposition d'attribution si elle détermine que l'attributaire proposé est, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, coupable de corruption ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l'attribution de ce marché;

3.2. Le Ministre, Autorité chargée des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d'interdiction de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (02) ans, à l'encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d'influence, de conflits d'intérêts, de délit d'initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1. L’Appel d'Offres n’étant pas restreint, la consultation est ouverte à égales conditions, à toutes les Entreprises de droit camerounais spécialisées dans le domaine des bâtiments et travaux publics ou toutes autres activités similaires.

4.2. En règle générale, l'Appel d'Offres s'adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

Le soumissionnaire doit être de droit Camerounais (y compris tous les membres d'un groupement d'entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d'un pays éligible, conformément à la convention de financement;

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d'entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d'intérêt.

- Le soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d'intérêt s'il :

- Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent Appel d'Offres; ou

- Présente plus d'une offre dans le cadre du présent Appel d'Offres, à l'exception des offres variantes autorisées selon l'article 18, le cas échéant; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d'une offre.

Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d'une décision d'exclusion.

- Une entreprise  publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu'elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n'est pas sous la tutelle ou l'autorité directe voire indirecte du Maître d'Ouvrage.

- Article 5 : matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de l’entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures équipements et services.

5.2. Aux fins de l'article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir »  désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d'où proviennent les services.

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

- Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager sa structure;

- Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l'objet d'une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d'établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

- La production des bilans certifiés et chiffres d'affaires récents;

- Accès à une ligne de crédit ou disposition d'autres ressources financières;

- Les commandes acquises et les marchés attribués;

- Les litiges en cours;

- La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entreprises groupées (Cotraitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes:

- L'offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l'Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement;

- L'offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement;

- La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d'une copie de l'accord de groupement en bonne et due forme;

- Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l'ensemble des entreprises vis-à-vis du Maître d'Ouvrage pour l'exécution du marché;

- En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui ont été réglées par le Maître d'Ouvrage dans un compte unique; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d'Ouvrage dans son propre compte, lorsqu'il s'agit d'un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu'elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d'exécution visés dans le RPAO.

Article 7 : Visite du site des travaux

7.1. Le soumissionnaire doit visiter et d'inspecter le site des travaux et ses environs et d'obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l'offre et l'exécution des travaux. Cette visite doit faire l’objet d’une attestation de visite de site signée sur l’honneur, assortie d’un rapport de visite de site. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du soumissionnaire.

7.2. Le Maître d'Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à accéder à ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d'Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu'ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

B. Dossier d'Appel d'Offres

Article 8 : Contenu du Dossier d'Appel d'Offres

8.1. Le Dossier d'Appel d'Offres décrit les travaux faisant l'objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le (s) additif (s) publié (s) conformément à l'article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

a. L'Avis d'Appel d'Offres (AAO);

b. Le Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO);

c. Le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO);

d. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP);

e. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);

f. Le Cadre du Bordereau des Prix Unitaires;

g. Le Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif;

h. Le Cadre du Sous Détail des Prix Unitaires;

i. Le Cadre du planning d'exécution;

j. Documents graphiques et autres éléments du dossier technique;

k. Modèle de fiches de présentation du matériel, personnel et références;

l. Modèle de lettre de soumission;

m. Modèle de caution de soumission;

n. Modèle de cautionnement définitif;

o. Modèle de caution d'avance de démarrage;

p. modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie;

q. Modèle de marché;

r. Formulaire relatif aux études préalables;

s. La liste des banques de 1erordreagrée par le Ministre des finances autorisés à émettre des cautions.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l'ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards au Dossier. Toute carence  entraîne le rejet de son offre.

Article 9: Eclaircissements apportés au Dossier d'Appel d'Offres et recours

9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d'Appel d'Offres peut en faire la demande au Maître d'Ouvrage par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l'adresse du Maître d'Ouvrage indiquée dans le RPAO. Le Maître d'Ouvrage répondra par écrit à toute demande d'éclaircissements reçue au moins quatorze  (14) jours pour les (AON), Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse du Maître d'Ouvrage indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d'Appel d'Offres, avec copie à l’Autorité Contractante

9.2. Entre la publication de l'Avis d'Appel d'Offres y compris la phase de pré-qualification des candidats et l'ouverture des plis, tout soumissionnaire qui  s'estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès de l’Autorité Contractante.

9.3. Le recours doit être adressé l’Autorité Contractante avec copies à l'organisme  chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la commission.

Il doit parvenir à l’Autorité Contractante au plus tard sept (07) jours avant la date d'ouverture des offres.

9.4.0 L’Autorité Contractante dispose de trois (03) jours pour réagir ; la copie de la réaction est transmise à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics;

Article 10: Modification du Dossier d'Appel d'Offres

10.1. L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d'éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d'Appel d'Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d'Appel d'Offres conformément à l'Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d'Appel d'Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’autorité Contractante par écrit.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l'additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l'Article 22 du RGAO.

C. Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et le Maître d'Ouvrage n'est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu  de les régler, quel que soit le déroulement ou l'issue de la procédure d'appel d'offres.

Article 12 : Langue de l'offre

L'offre ainsi que toute correspondance et tout document échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d'être accompagnés d'une traduction précise en français ou en anglais; auquel cas et aux fins d'interprétation de l'offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituants

13.1. L'offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

- Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur;

- S’est acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit;

- N'est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite;

- N'est pas frappé de l'une des interdictions ou déchéances prévues par la législation en vigueur.

- La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l'article 17 du RGAO;

- La confirmation écrite habilitant le signataire de l'offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l'article 6.1 du RGAO; le cas échéant

b. Volume 2 : Offre technique

b.1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l'article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie

le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires notamment : une note méthodologie portant sur une analyse des travaux et précisant l'organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.);

b.3. Les preuves d'acceptations de conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractère administratif et technique régissant le marché, à savoir :

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières  (CCAP)

- Le Cahier des Clauses Techniques particulières (CCTP)

b.4. Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d'éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

- La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur signée et datée;

- Le bordereau des prix unitaires dûment rempli;

- Le détail  estimatif dûment rempli;

- le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires;

- L'échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d'Appel d'Offres, sous réserve des dispositions de l'Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de caution de Soumission.

13.2. Si conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots (Sans Objet).

Article 14 : Montant de l'offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d'Appel d'Offres, le montant du marché couvrira l'ensemble des travaux décrits dans l'Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des prix et du Détail Quantitatif ; Estimatif chiffrés et sous détail des prix présentés par le soumissionnaire.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du Bordereau des Prix et du Détail quantitatif et estimatif issu du sous détail des prix;

14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur marché, ou à tout autre titre, quinze (15) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d'actualisation des prix sont prévues au marché, la date d'établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d'actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout marcher dont la durée d'exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l'objet de révision des prix.

14.5. Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé de la pièce N°8.

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

15.1. En cas d'Appel d'Offres Internationaux, les monnaies de l'offre devront suivre les dispositions soit de l'Option A ou de l'Option B ci-dessous; l'option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale :

Le montant de la soumission, les prix unitaires du Bordereau des Prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d'autres monnaies pour la réalisation des travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l'offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l'institution de financement du marché.

- Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : le montant de la soumission est directement libellé en monnaie

Nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du Bordereau des Prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d'Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d'Ouvrage spécifiée aux RPAO et dénommée "monnaie nationale".

- Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d'Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d'un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. Le Maître d'Ouvrage peut demander aux soumissionnaires d'expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les monnaies inclues dans les prix unitaires et totaux, et indiquées en annexe à la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l'exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d'un commun accord par le Maître d'Ouvrage et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

15.6. Pour les Appels d'Offres nationaux, la monnaie utilisée est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d'Ouvrage,  en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par le Maître d'Ouvrage comme non conforme.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître d'Ouvrage peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d'article de révision des prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que le maître d'Ouvrage adressera au (x) soumissionnaire (s). La  période d'actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l'Ordre de Service de démarrage des travaux au soumissionnaire  retenu, tel que prévu par le CCAP. L'effet de l'actualisation n'est pas pris en considération aux fins de l'évaluation.

Article 17 : Caution de soumission

17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. la caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d'Appel d'Offres; La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l'Article 16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d'une caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d'un groupement d'entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l'offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4. Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l'attributaire du marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie :

Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité;

- Si, le soumissionnaire retenu;

- manque à son obligation de souscrire le marché en application de l'article 37 du RGAO, ou

- Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l'article 38 du RGAO.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d'exécution variables, le RGAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l'évaluation du délai d'achèvement proposé par le soumissionnaire à l'intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l'Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d'abord chiffrer la solution de base du Maître d'Ouvrage telle que décrite dans le Dossier d'Appel d'Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont le Maître d'Ouvrage a besoin pour procéder à l'évaluation  complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous détail de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. Le Maître d'Ouvrage n'examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l'offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disant.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l'Article 31.2. (g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l'établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n'en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu'elle parvienne au Maître d'Ouvrage au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître d'Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop trad. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l'Article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des  réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d'Appel d'Offres. Toute modification des documents d'appel d'offres énumérés à l'Article 8 du RGAO qui pourrait s'avérer nécessaire à l'issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître d'Ouvrage en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5. Le fait qu'un soumissionnaire n'assiste pas à la réunion préparatoire à l'établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l'offre

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l'offre décrits à l'Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l'indication "ORIGINAL". De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans le RPAO, portant l'indication "COPIE". En cas de divergence entre l'original et les copies, l'original fera foi.

20.2. L'original et toutes les copies de l'offre devront être dactylographiés ou écrits à l'encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dîment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l'Article 6.1. (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l'offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l'offre.

20.3. L'offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D. Dépôt des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1. Le soumissionnaire placera l'original et les copies des documents constitutifs de l'offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention "ORIGINAL" et "COPIE" selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l'identité du soumissionnaire.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

Seront adressées à l’Autorité Contractante à l'adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres;

- Porteront le nom du projet ainsi que l'objet et le numéro de l'Avis d'Appel d'Offres indiqués dans le RPAO, et la mention "A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT".

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l'adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l'offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l'article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l'article 24 du RGAO.

21.4. Si l'enveloppe extérieure n'est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, à l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l'offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limite de dépôt des offres

22.1. Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l'adresse spécifiée à

L’article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l'heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres;

22.2. L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’autorité Contractante d'Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l'Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1 Un soumissionnaire peut modifier, replacer ou retirer son offre après l'avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l'achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l'article 20.2 du RGAO. La modification ou l'offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention "RETRAIT" et "OFFRE DE REMPLACEMENT" ou « MODIFICATION »

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l'offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l'article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l'intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l'expiration de la période de validité de l'offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1. La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l'ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l'heure et à l'adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées "Retrait" seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix tandis que l'enveloppe contenant l'offre correspondante sera renvoyée au soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d'une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite; les enveloppes marquées "Offre de remplacement" seront ouvertes et annoncés à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d'offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées "modification" seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l'offre correspondante. La modification d'offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l'ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l'une après l'autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d'une modification, le prix de l'offre, y compris tout rabais (en cas d'ouverture des offres financières) et toute variante le cas échéant, l'existence d'une garantie d'offre si elle est exigée, et tout autre délai que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l'offre annoncées à haute voix lors de l'ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n'ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d'ouverture des plis, quelle qu'en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d'ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d'analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de chaque séance d'ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l'ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l'Autorité chargée des marchés publics avec copie à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics et à l’Autorité Contractante.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l'ouverture des plis, sous la forme d'une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de  recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des Marchés.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l'examen, à l'évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d'attribution du marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l'attribution du marché n'aura pas été rendue publique.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d'Analyse dans l'évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d'attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 26.2, entre l'ouverture des plis et l'attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d'Ouvrage

27.1. Pour faciliter l'examen, l'évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, s’il  le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La  demande d'éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n'est recherché, offert ou autorisé sauf pour confirmer la correction d'erreurs de calcul découvertes par la Sous-commission d'Analyse lors de l'évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l'Article 29 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des Marchés et de la Sous-commission d'Analyse pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l'ouverture des plis et l'attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. La Sous-commission d'Analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d'une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d'Analyse déterminera si l'offre est conforme pour l'essentiel aux dispositions du Dossier d'Appel d'Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3. Une offre conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d'Appel d'Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

Affecte sensiblement l'étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux;

- Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d'Appel d'Offres, les droits du Maître d'Ouvrage ou ses obligations au titre du Marché;

- Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres.

28.4. Si une offre n'est pas conforme pour  l'essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d'Appel d'Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l'évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission d’Analyse s'assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l'offre substantiellement conforme aux dispositions du Dossier d'Appel d'Offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l'article 6 du RPAO. Il est essentiel d'éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d'Analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La Sous-commission d'Analyse corrigera les erreurs de la façon suivante:

S'il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l'avis de la Sous-commission d'Analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé;

- Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n'est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé;

- S'il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d'Analyse, conformément à la procédure de correction d'erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du soumissionnaire, ledit montant sera réputé l'engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l'offre évaluée la moins-disant, n'accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l'évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d'analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l'offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l'article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous-commission d'Analyse.

32.2. En évaluant les offres, la Sous-commission d'Analyse déterminera pour chaque offre le montant évalué de l'offre en rectifiant son montant comme suit :

En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l'article 30.2 du RGAO;

- En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu'ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO.

- En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 31.2 du RGAO;

- En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable;

- En prenant en considération les différents délais d'exécution proposés par les soumissionnaires, s'ils sont autorisés par le RPAO;

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 13.2 du RGAO, et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l'attribution de plus d'un lot, si cet appel d'offres est lancé simultanément pour plusieurs lots;

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 18.3 du RPAO et  aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérité propre et in dépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d'Ouvrage dans le RPAO.

32.3. L'effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d'exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l'évaluation des offres.

32.4. Si l'offre évaluée la moins-disant est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l'estimation du Maître d'Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la Sous-commission d'Analyse peut à partir du sous-détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n'importe quel élément, ou pour tous les éléments du détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisant, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d'une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d'évaluation des offres.

F. Attribution du marché

Article 34 : Attribution

34.1L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l'offre a été reconnue conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l'offre a été évaluée la moins-disant en incluant le échéant les rabais proposés.

34.2. Si, selon l'Article 13.2 du RGAO, l'appel d'offres porte sur plusieurs lots, l'offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d'attribution de plus d'un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l'attribution.

Article 35 : Droit du Maître d'Ouvrage de déclarer un Appel d'Offres Infructueux ou d'annuler une procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d'annuler une procédure d'Appel d'Offres après autorisation du Premier Ministre lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d'Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu'il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l'attribution du marché

Avant l'expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l'attributaire du Marché par télécopie confiera à l'attribution du marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d'Ouvrage paiera à l’entrepreneur au titre de l'exécution des travaux et le délai d'exécution.

Article 37 : publication des résultats d'attribution du marché et recours

37.1. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (05) jours après la publication des résultats d'attribution, le rapport de l'observateur indépendant ainsi que le procès y relatif auquel est annexé le rapport d'analyse des offres.

37.2. L’Autorité Contractante est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l'attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu'il y ait lieu à réclamation, à l'exception de l'exemplaire destiné à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l'Autorité chargé des marchés publics, avec copie à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, l’Autorité Contractante ou  le Président de la Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l'attributaire est soumis à la signature par l’Autorité Contractante.

38.2L’Autorité Contractante   dispose d'un délai de cinq (05) jours pour la signature du marché.

38.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (05) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, l’entrepreneur fournira à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni le Dossier d'Appel d'Offres.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d'une caution d'un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d'ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d'un établissement bancaire ou d'un organisme financier agrée de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L'absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

PIECE  N°3 : REGLEMENT PARTICULIER D’APPEL D’OFFRES (RPAO)

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES

A - Introduction

Article 1 - objet de l’appel d’offres :

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public, le Maire de la Commune de Madingring, (Autorité Contractante), lance un Appel d’offres National ouvert pour le compte du MINEDUB pour l’exécution des travaux de construction d’un bloc de deux salles de classes à l’EP de Gor Dolé  (lot 1), l’EP de Langui   (lot 2),  Arrondissement de Madingring, Département du Mayo-Rey, Région du Nord.

Article 2 : Financement des travaux

Financement des travaux :

Les travaux seront financés par le Budget d’Investissement Public du MINEDUB /Exercice 2024.

Références budgétaires :

| DESIGNATION | IMPUTATION BUDGETAIRE | AUTORISATION DE DEPENSE |
| --- | --- | --- |
| Lot 1 : EP Gor Dolé |  |  |
| Lot 2 : EP Langui |  |  |

Article 3- consistance des travaux :

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, comprennent tous les corps d’état prévus au cadre du devis quantitatif et estimatif (voir pièce N°7).

Remarque :

Seules les prestations réellement exécutées et prévues dans le Marché seront payées à l’Attributaire sans toutefois excéder les quantités du contrat. Le paiement sera effectué par application des Prix Unitaires aux quantités et volumes des tâches réalisées.

Les opérations de contrôle et de suivi des chantiers sont assurées par l’Ingénieur du Marché qui effectue également la prise en attachement contradictoire des travaux exécutés et la préparation des décomptes. Le constat des prestations réalisées devra se faire en présence de toutes les parties prenantes.  Le paiement est opéré à travers un virement au profit de l’Attributaire dans un compte ouvert à cet effet.

Il est conseillé aux soumissionnaires de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et obtenir par eux-mêmes et sous leur propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’Offre et de l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du soumissionnaire.

Les calages seront faits par l’Entreprise en présence de l’Ingénieur du Marché ou son représentant. L’Entreprise utilisera tous les moyens techniques d’implantation pour une réussite à 100%.

Article 3 : Délai d’exécution

Les délais d’exécution du marché seront proposés par le soumissionnaire. Ces délais seront un critère d’évaluation mais ne devront en aucun cas dépasser trois (03) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Article 4 : Conditions de participation

La participation est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises installées en République du Cameroun et remplissant les conditions reprises dans le présent Règlement Particulier d’Appel d’Offres (RPAO). Le Dossier d’Appel d’Offres est remis aux soumissionnaires désireux de participer contre présentation d’une quittance de versement à la Recette Municipale de Madingring, d’une somme non remboursable dont le montant est défini dans l’avis d’Appel d’Offres.

Les soumissionnaires sont soumis à la règlementation en vigueur en République du Cameroun pour les marchés passés au nom de l’Etat.

Les soumissionnaires doivent se conformer aux instructions données ci-après et fournir les renseignements demandés, faute de quoi ils pourraient être disqualifiés. Ils sont tenus de répondre de manière complète et exacte aux renseignements exigés dans les documents y annexés. Le Maître d’Ouvrage sur proposition de la Commission  Interne de passation des Marchés (CIPM) se réserve le droit de ne pas donner suite à l’Appel d’Offres infructueux et relancer celui-ci ou l’annuler.

Les Offres pourront être présentées par plusieurs soumissionnaires groupés ou solidaires. Une entreprise pourra être associée à une structure de type Organisation Non Gouvernementale (ONG) si celle-ci présente toutes garanties et expérience requises et se trouve être en règle avec la législation en vigueur.

Dans le cas de soumissionnaires groupés conjoints ou solidaires, toute notification relative à l’Appel d’Offres, puis éventuellement au soumissionnaire sera valablement faite à l’un d’entre eux agissant en vertu d’une procuration qui lui aura été délivrée par le ou les autres soumissionnaires au(x) quel(s) il sera associé (s) comme mandataire. Le mandataire commun du groupement doit être clairement désigné dans la soumission et la procuration fournie.

Article 5 : Critères d’évaluation

a)- Critères éliminatoires

absence ou non-conformité de la caution de soumission;

pièces administrative absente ou non conforme à l’ouverture des plis et non complétée après 48 heures;

fausse déclaration ou présentation d’une pièce falsifiée;

offre technique ayant obtenu une note inférieure à 70% des (Oui) ;

absence d’un prix unitaire quantifié ;

non-conformité du modèle de soumission ;

être titulaire d’un marché abandonné ou inachevé durant les précédente années budgétaire (2020, 2021, 2022)

b)-  Critères essentiels

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

| No | Critères essentiels | Notation binaire |
| --- | --- | --- |
| 1 | Présentation de l’offre ; | Oui/Non |
| 2 | Références de l’entreprise; | Oui/Non |
| 3 | Moyens humains ; | Oui/Non |
| 4 | Moyen matériels ; | Oui/Non |
| 5 | Méthodologie et planning ; | Oui/Non |
| 6 | Surface financière ; | Oui/Non |
| 7 | Chiffre d’affaire | Oui/Non |
| 8 | Consentement des clauses à caractère administratives et techniques | Oui/Non |
| 9 | Attestation de visite de site signée sur l’honneur par le soumissionnaire | Oui/Non |
| 10 | Prise en compte des aspects socio-environnementaux | Oui/Non |

Seule l’offre ayant obtenu une note supérieure ou égale à 70 % de » oui » sera qualifié pour la suite de la procédure.

c) Situation financière ;

Soumission des états financiers certifiés des trois dernières années démontrant la solidité actuelle de la position financière du soumissionnaire ;

Capacité financière de 40% du marché délivré par une banque agrée par le MINFI,

bilans certifiés des deux dernières années ;

déclaration approprié d’une banque ou organisme financier habileté ou le cas échéant la preuve d’une assurance des risques professionnel et au besoin de financement du marché.

En cas de groupement, chaque membre du groupement devra satisfaire à 30 % de montant exigé et que le mandataire du groupement devra satisfaire à 50% du montant global exigé.

Article 6 : Pièces constituant le Dossier d’Appel d’Offres

Le présent Dossier d’Appel d’Offres comprend les pièces suivantes :

L’Avis d’Appel d’Offres National Ouvert (AAONO) ;

Le Règlement Général d’Appel d’Offres (RGAO) ;

Le Règlement Particulier d’Appel d’Offres (RPAO) ;

Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

Cadre du bordereau de prix (BP) ;

Cadre du Détail Estimatif (DE) ;

Modèle de garantie bancaire à première demande de bonne exécution ;

Modèle de garantie bancaire à première demande de restitution de l’avance de démarrage ;

Modèle d’engagement du soumissionnaire.

Article 8 : Consistance des Offres

Chaque soumissionnaire devra présenter une offre comprenant les pièces suivantes :

Pièces Administratives

La déclaration d’intention de soumissionner, timbrée  et signé par les soumissionnaires ;

Le registre de commerce ;

Une attestation d’Immatriculation ;

la caution de soumission (suivant modèle joint) d’un montant de Quatre cent mille (400 000) francs CFA d'une durée de validité de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de remise des offres;

Une attestation de non redevance fiscale datant de moins de trois mois ;

Une attestation de non faillite établie par le Tribunal de Première Instance ou par la Chambre d'Industrie et du Commerce du lieu de résidence du soumissionnaire datant moins de trois (3) mois précédant la date de remise des offres ;

Une attestation de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ;

Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire délivrée par une  Banque de 1erordre agréée par le Ministère des Finances ;

La quittance de versement des frais d’acquisition du Dossier d’Appel d’Offres ;

Un certificat de non exclusion des marchés délivré par l’ARMP ;

Le CCAP paraphé sur chaque page, daté et signé à la dernière.

N.B : Les justifications administratives ci-dessus datant de moins de trois (03) mois doivent être en originales ou en copies certifiées conformes.

Offre Technique

Elle comprendra :

Une note technique

Le rendement attendu ;

Le calendrier d’intervention et d’exécution (planning des travaux) ;

Les remarques sur les prestations à effectuer ;

Un rapport de visite des lieux signé sur l’honneur par le soumissionnaire

Le détail de l’organisation du chantier.

Personnel

Le soumissionnaire devra s’engager à mettre en place avant le début des travaux et pour la durée du chantier, le personnel technique compétent nécessaire à l’exécution des ouvrages. Le soumissionnaire présentera pour la partie réalisation des ouvrages :

Une note technique détaillée concernant la qualité du personnel, son niveau de formation organique et son expérience dans les travaux ;

L’organisation de l’entreprise et l’organigramme du projet ;

Les CV du personnel d’encadrement ci-après affecté au projet, accompagné de la copie certifiée conforme du diplôme :

Un conducteur des travaux, Technicien Supérieur de Génie - civil au moins ;

Un Chef Chantier, Bac F4 option BA au moins ;

La liste et la qualification du personnel de chantier;

La liste et la qualification du personnel qualifié régulièrement employé;

Le Candidat doit établir qu’il dispose du personnel requis pour les postes-clés ci-après :

| Nombre | Position | Expérience globale en travaux (années) | Expérience en travaux similaires (années) | Diplôme requis minimum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conducteur des travaux | Minimum 3 ans | Minimum 3 ans | Technicien Supérieur de Génie - civil |
| 1 | Chef de chantier | Minimum 3 ans | Minimum 3 ans | Bac F4 option Génie Civil |
| 1 | Charpentier | Minimum 3 ans | Minimum 3 ans | CAP option menuiserie |
| 1 | Electricien | Minimum 3 ans | Minimum 3 ans | CAP Option électricité |
| 1 | Maçon | Minimum 3 ans | Minimum 3 ans | CAP option maçonnerie |

Matériel de chantier

Le soumissionnaire devra justifier de la propriété et de l’état de marche du matériel nécessaire à l’exécution des travaux (joindre copies certifiées conformes des cartes grises, certificats de vente, factures d’achat ou contrat de location accompagné de la copie certifiée conforme de la carte grise.)

Le soumissionnaire présentera :

La liste complète du matériel roulant avec pièces justificatives ;

La liste de matériels de chantier TP et Génie Civil propriété ou location du soumissionnaire avec pièces justificatives ;

La liste des moyens logistiques présents au siège.

Liste et pièces justificatives du matériel et logistique d’exécution que le soumissionnaire entend affecter exclusivement au projet (indiquer les propositions pour l’acquisition en propriété, location ou autre des équipements concernés) en temps voulu.

| N° | Type et caractéristiques du matériel | Nombre minimal requis | Appartenance | Caractéristique (marque, numéro, ...) | Etat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Camion benne | 1 | Patrimoine de l’entreprise ou location |  |  |
| 2 | Pick up | 1 | Patrimoine de l’entreprise ou location |  |  |
| 3 | Moto | 1 | Patrimoine de l’entreprise |  |  |
| 4 | Vibreur | 1 | Patrimoine de l’entreprise ou location |  |  |
| 5 | Compacteur manuel | 1 | Patrimoine de l’entreprise ou location |  |  |
| 6 | bétonnière | 1 | Patrimoine de l’entreprise ou location |  |  |
| 7 | Petit matériel de chantier | 1 | Patrimoine ou en location |  |  |
| 8 | Porte tout | 1 | Patrimoine de l’entreprise |  |  |

NB : carte grise certifié ou contrat de location avec copies certifiées des cartes grises.

Equipement essentiel : fournir des factures d’achat ou contrat de location,

Fournir les photos et non des catalogues de : 01 bétonnière,  01 vibreur, compacteur manuel  en bon état

Références et expérience de l’entreprise

Le soumissionnaire devra fournir :

Les références (Originaux ou copies certifiées conformes) attestant qu’il a déjà réalisé des marchés similaires comprenant des tâches telles qu’elles sont décrites dans le DAO depuis au moins trois (03) ans (contrats, PV de réception des travaux, attestation de bonne fin délivrée par le maître d’ouvrage) ;

Son chiffre d’affaire annuel moyen et en particulier dans le domaine des travaux publics & bâtiment pendant les trois (03) dernières années consécutives ;

Une attestation de surface financière délivrée par une banque de premier ordre.

Les Offres seront évaluées techniquement en prenant en considération : la compréhension par l’entreprise des opérations projetées et l’organisation du chantier qu’elle proposera pour mener à bien leur exécution.

Approvisionnement ou matériaux de chantier

Les travaux qu’il envisage de sous-traiter (sans objet)

Les dispositions envisagées pour l’utilisation de la main d’œuvre locale

Le CCTP paraphé à chaque page, signé et daté à la fin

Offre financière

La soumission proprement dite, timbrée, datée et signée ;

Le sous détail des prix proposé dans le bordereau des prix ;

Le bordereau des prix suivant le modèle avec indication des prix hors TVA en francs CFA ;

Le détail estimatif des travaux.

Toute soumission non accompagnée des pièces ci-dessus ou accompagnée de pièces non conformes aux modèles sera rejetée.

Article 9: Présentation des Offres

Les soumissions ainsi que toutes les pièces qui les accompagnent seront rédigées en français ou en anglais et libellées en Francs CFA, en chiffres et en lettres et faisant ressortir les montants HT, les montants de la TVA et les montants TTC.

Chaque soumissionnaire devra fournir toutes les justifications réglementaires conformément au Décret 2018/366 du 20 Juin 2018 réglementant les marchés publics.

La présentation des offres se fera en trois (03) enveloppes :

L’enveloppe A : pour les Pièces Administratives ;

L’enveloppe B : pour l’Offre Technique ;

L’enveloppe C : pour l’Offre financière.

Les pièces constitutives des Offres (enveloppes A.B.C), seront placées dans une grande enveloppe extérieure anonyme scellée qui portera uniquement les mentions suivantes :

AVIS  D’APPEL  D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 05/AONO/CMNE-MADG/CIPM/2024 du ______________________ pour les travaux de construction d’un bloc de deux salles de classe à l’EP de Gor Dolé  (lot 1), l’EP de Langui   (lot 2) , Arrondissement de Madingring, Département du Mayo-Rey, Région du Nord (En procédure d’urgence).

Les emballages portant toutes autres inscriptions seront purement et simplement rejetées.

L’enveloppe extérieure anonyme devra contenir trois (03) enveloppes cachetées :

1ère enveloppe : portera la mention suivante :

Volume I : « Pièces administratives »

Nom et adresse du soumissionnaire

Appel d’Offres n°…………………..

2ème enveloppe : portera la mention suivante :

Volume II : « Offre Technique »

Nom et adresse du soumissionnaire

Appel d’Offres n°…………………..

3ème enveloppe : portera la mention :

Volume III : « Offre Financière »

Nom et adresse du soumissionnaire

Appel d’Offres n°…………………..

Toute soumission non accompagnée des pièces ci-dessus ou accompagnée de pièces non conformes aux modèles sera rejetée.

Article 10 : Remise des Offres

Les soumissions

Chaque offre sera rédigée en français ou en anglais, présentée sous une forme reliée en Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies respectivement marquées comme telles.

Date limite de remise

La date limite de remise des soumissions est arrêtée au __________ à 11 heures. Passé le délai indiqué, aucune soumission ne pourra être déposée et aucune soumission régulièrement déposée ou expédiée ne pourra être retirée, complétée ou modifiée.

Article 11 : Délai d’engagement

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres, délai au cours duquel le Maître d’Ouvrage avisera de ses choix les entreprises retenues.

Article 12 : Conformité des Offres au Dossier d’Appel d’Offres

Seuls seront pris considération les plis reçus dans les délais impartis par l’Avis d’Appel d’Offres et présentés conformément aux dispositions des articles 7,8 et 9 du présent RPAO. La Commission Interne  de Passation des Marchés Publics s’assurera que chaque offre répond à tous les termes, conditions et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres sans divergence.  L’attention des acquéreurs du DAO est attirée sur l’application stricte de cette mesure, les négociations des clauses du Dossier d’Appel d’Offres n’étant pas acceptables.

Article 13 : Ouverture et Evaluation des Offres

L’ouverture des enveloppes aura lieu le _________ à 12 heures précises. Les Offres sont ouvertes et évaluées en une (01) seule étape :

13.1. Ouverture des Offres Administratives et techniques

En séance publique, il s’agit de procéder à :

L’ouverture de l’enveloppe volume I (Pièces Administratives) et vérification de la conformité des pièces fournies.

Le dossier administratif doit être complet et toutes les pièces valides et authentiques

Le cautionnement provisoire (Garantie de soumission) doit être conforme au modèle imposé.

Seuls les Offres techniques des soumissionnaires jugées administrativement conformes seront ensuite ouvertes et évaluées.

L’ouverture des enveloppes Volume II et III (Offres technique et Financière) et l’examen des offres pour déterminer si elles sont complètes et en exemplaires originaux et valides, si les documents ont été correctement signés, si les soumissions sont d’une façon générale en bon ordre. Les copies des offres seront confiées à une Sous – commission d’analyse pour la vérification des pièces administratives et l’évaluation des offres technique et financière.

Evaluation des offres  techniques (Enveloppe B) se fera suivant le mode binaire d’évaluation.

13.2. Evaluation de l’Offre financière (Enveloppe C)

Pendant l’évaluation, le montant final de l’offre proposée sera arrêté comme suit :

Lorsqu’il y a une différence entre les montants en chiffres et en lettres, le montant en lettres fera foi ;

Lorsqu’il y a une incohérence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi, à moins qu’il ne s’agisse que d’une erreur grossière de virgule dans le prix unitaire, auquel cas le prix total tel qu’il est présenté fera foi et le prix unitaire corrigé ;

En ajustant de façon appropriée sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés ;

L’offre dans laquelle il existe des postes du détail estimatif pour lesquels le soumissionnaire n’a pas indiqué de prix unitaire est purement rejetée. Par ailleurs les prix proposés pour les postes où il n’est pas prévu des quantités ne feront pas partie du contrat.

L’offre la moins-disante sera celle ayant obtenu la meilleure note globale et satisfaisant au meilleur rapport qualité prix et aux règlements de la Commission Interne de Passation des Marchés.

Article 14 : Attribution du marché

Le marché sera attribué au soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante et remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères éliminatoires.

Article 15 : Renseignements complémentaires sur le Dossier d’Appels d’Offres

Les renseignements peuvent être obtenus à la Commune de Madingring, dans le JDM ou à la DD/MAP/MR.

Article 16 : Modifications sur le dossier d’Appel d’Offres

Le Maire de la Commune de Madingring pourra, à tout moment avant la date limite de remise des offres et pour quelques motifs que ce soit, à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissement formulée par un soumissionnaire, modifier par voie de rectificatifs le Dossier d’Appel d’Offres.

Le rectificatif sera fait par écrit ou tout autre moyen légal et adressé à tous les soumissionnaires qui ont acquis le Dossier d’Appel d’Offres. Il leur sera opposable.

Article 17 : Notification du marché

Notification

Avant l’expiration du délai de validité des offres, le Maire de la Commune de Madingring notifiera à l’attributaire du marché par lettre ou tout autre moyen légal confirmé par lettre recommandée, l’acceptation de son offre. Cette lettre indiquera le montant du marché et le délai d’exécution retenus par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de Madingring.

Libération de la caution de soumission

Les soumissionnaires non retenus pourront récupérer leur caution de soumission sur demande écrite adressé au Maître d’Ouvrage Délégué après publication des résultats de l’Appel d’Offres.

Toute offre non retenue et non réclamée par le soumissionnaire dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats de l’Appel d’ Offres sera détruite.

PIECE  N°4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

Chapitre I: GENERALITES

Article 1: Objet du Marché

La présente Lettre-Commande a pour objet l’exécution des travaux de Construction d’un bloc de deux salles de classe à l’Ecole Publique de Gor Dolé  (lot 1), l’Ecole Publique de Langui   (lot 2), Arrondissement de Madingring, Département du Mayo-Rey, Région du Nord. (En procédure d’urgence)

Les travaux sont financés par le BIP MINEDUB.

L’exécution des travaux sera déclenchée par un ordre de service de commencer les prestations délivré par le Maître d’Ouvrage avec copie à l’Autorité Contractante.

Article 2 : Procédure de passation du marché

La présente Lettre-Commande est passée après Appel d'Offres National Ouvert N° 05/ONO/CMNE-MADG/CIPM/2024 du ______

Article 3:   Définitions et attributions

3.1. Définitions générales

- Le Maître d’Ouvrage est le Maire de la commune de Madingring;

- Le  Chef  de  service  du  marché  est le SG de la Commune de Madingring ci-après désigné le Chef de Service; Il veille au respect des clauses administratives, techniques, financières et des délais contractuels.

- L’Autorité contractante est Le Maire de la commune de Madingring.

- L’organe chargé du suivi externe est la Brigade de Contrôle de l’Exécution des Marchés Publics du Mayo Rey ;

- L’Ingénieur du marché est le Chef de Subdivision des Travaux Publics de Touboro, ci-après désigné l’Ingénieur;

- L’entrepreneur est le cocontractant ;

3.2. Nantissement

- L’autorité  chargée  de  l’ordonnancement  est le Maire de la Commune de Madingring;

- L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est le Maire de la Commune de Madingring, ordonnateur;

- L’autorité chargée du contrôle et visas financier est le Contrôleur Financier Départemental ;

- Le responsable chargé du paiement est le Receveur Municipal de la Commune de Madingring, après visa du Contrôleur Financier Départemental du Mayo-Rey;

- Les responsables compétents pour fournir les renseignements techniques au titre de  l’exécution  du présent marché sont le Chef de Service, le Chef Service Technique de la Mairie et l’ingénieur du marché ;

- Le nantissement est soumis aux règles applicables en cette matière.

Article  4 : Langue, Loi et Réglementation applicables au Marché

4.1. La langue applicable au présent marché est celle dans laquelle le soumissionnaire a rédigé son offre (le Français ou l’Anglais).

4.2.  L’entrepreneur s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun,  et ce aussi  bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Article 5 : Clauses socio-environnementales

Un certain nombre de risques liés à l’environnement méritent d’être pris en compte lors de la mise en œuvre et la gestion du projet :

- L’accumulation des immondices et dégradation du site;

- La promiscuité quotidienne due au brassage des populations, des biens et des services ;

- Création des emplois temporaires (Utilisation de la main d’œuvre locale par l’Entreprise)

- Amélioration du paysage des différentes localités (la présence de l’ouvrage ajoute un plus à la beauté du paysage).

- Propagation des IST/SIDA (Avant et pendant le projet  relations sexuelles non protégées entre les employés et les populations environnantes peuvent conduire aux IST/SIDA ;

Tous ces risques doivent conduire à l’élaboration d’initiatives pour les réduire (pour les impacts négatifs) ou les optimiser (pour les impacts positifs).

5.1.  Mesures socio-environnementales d’atténuation et d’optimisation des impacts du projet

Compte tenu de ce qui précède, il s’avère nécessaire de mettre en œuvre un certain nombre de mesures visant à ramener à un seuil acceptable les effets négatifs  et améliorer les effets positifs du projet. Ces mesures socio environnementales envisageables seront récapitulées dans un premier le tableau  appelé  matrice d’identification des impacts du projet et dans un second tableau, celui de l’identification des mesures d’atténuation ou d’optimisation des effets du projet.

Les tableaux qui suivent présentent une estimation des impacts du projet, un tableau de mise en œuvre des mesures socio environnementales ainsi que le plan de gestion socio-environnemental  du projet.

Estimation des impacts du projet

| Phase du Microprojet | Désignation de l’impact | Description de l’impact | Evaluation de l’impact | Mesures environnementales | Responsable de la mise en œuvre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pendant les travaux | Pollution de la couche superficielle du sol par les hydrocarbures. | Déversement hasardeux des huiles, vidanges mal effectuées, fuite des hydrocarbures | Nature négative, de court terme, portée ponctuelle, occurrence éventuelle, réversible et ampleur mineure | Atténuation de l’impact en évitant le contact des hydrocarbures avec le sol, par l’utilisation des bacs à vidanges. | Entreprise |
|  | Pollution de l’air par la poussière. | L’intensité des travaux peut entraîner le soulèvement de la poussière ; le dégagement des odeurs de peinture qui est néfaste pour la santé. | Nature négative de court terme, portée ponctuelle, occurrence certaine, réversible et d’ampleur mineure. | Arroser pendant les travaux Port des cache-nez | Entreprise |
|  | Propagation des IST/SIDA. | Les relations sexuelles non protégées entre les employés et les populations environnantes peuvent conduite aux IST/SIDA. | Nature négative de court terme, portée locale, occurrence probable, irréversible et d’ampleur moyenne. | Sensibilisation à l’usage des préservatifs, à l’abstinence, à la fidélité | CLLS |
|  | Créations des emplois temporaires. | Utilisation de la méthode HIMO par l’Entreprise. | Nature positive de court terme, portée ponctuelle, occurrence certaine, réversible et d’ampleur mineure. | 5 personnes seront recrutées régulièrement pour les travaux ; 10 personnes de manière ponctuelle | L’Entreprise |
|  | Sécurité du personnel et riverains du chantier | Risque d’accident de chantier | Nature négative de court terme, portée ponctuelle, occurrence probable, réversible et d’ampleur majeure. | Installation de la signalisation verticale (panneaux) et horizontal (dos d’âne) Prévision d’une boîte à pharmacie, Port des EPI Clôture de sécurité | Entreprise, ouvriers |
|  | Association des femmes dans le processus | Choisir des femmes parmi les membres du comité de gestion | Nature positive de long terme, portée locale, occurrence certaine, réversible et d’ampleur moyenne | Exiger la prise en compte de la méthode HIMO | L’Entreprise et les populations bénéficiaires |
|  | Pollution sonore | La production des bruits intenses et répétés peut mettre mal à l’aise les populations riveraines du chantier ainsi que les ouvriers | Nature négative de court terme, portée ponctuelle, occurrence certaine, réversible et d’ampleur mineure | Doter le personnel exposé aux bruits des bouchons d’oreilles ou réduire leur temps d’expositions aux bruits (inférieur à 3 heures) | Entreprise |
|  | Prise en compte des handicapés | Faciliter l’accès des handicapés au bâtiment | Nature positive de long terme, portée locale, occurrence certaine, irréversible et d’ampleur majeure | Construction d’une rampe d’accès | Entreprise |
| Après la construction du bâtiment | Pollution par les déchets organiques, plastiques et des papiers. | L’exploitation du bâtiment va donner lieu à la production des déchets qui vont traîner dans la nature. | Nature négative de court terme, portée ponctuelle, occurrence probable, réversible et d’ampleur mineure. | Collecte et dépôt des ordures dans les bacs installés à cet effet, incinération des et tri des déchets récupération des objets métalliques, construction latrine. | Entreprise / comité de gestion. |

Mise en œuvre des mesures socio environnementales

| DESIGNATION DE L’IMPACT | MISE EN ŒUVRE DES MESURES ENVIRONNEMENTALES | FREQUENCE DE MISE EN OEUVRE |
| --- | --- | --- |
| Pollution de la couche superficielle du sol par les hydrocarbures. | Il faut éviter de faire de vidanges sur le chantier. Les vidanges doivent se faire dans des stations-services et les lavages des engins dans les laveries. | - |
| Destruction de la végétation | Après l’implantation des ouvrages, les plants d’arbres devront être plantés. | 1 fois avec remplacement des plants morts |
| Pollution de l’air par la poussière. | L’arrosage systématique du sol chacun matin, la limitation de vitesse de véhicules de chantier et si possible la mise en place des dos d’ânes Le Port des cache-nez par le personnel et visiteurs. | Chaque jour |
| Propagation des IST/SIDA. | Sensibilisation à l’usage des préservatifs, par des campagnes de démonstrations et des affiches éducatives à l’abstinence, à la fidélité, distribution des préservatifs. | 2 séances le 1ermoiset 1 séance par mois pendant les 2 autres |
| Créations des emplois temporaires. | Privilégié la main d’œuvre local pour tout travaux qui ne pas une compétence particulière | Toujours |
| Sécurité du personnel et riverains | Installation des panneaux de signalisation Prévision d’une boîte à pharmacie, Clôture de sécurité | 1 fois |
|  | Port du matériel de protection individuelle | Toujours |
| Prise en compte des handicapés | Il est prévu dans le cahier de charge la réalisation des rampes d’accès | 1 fois |
| Pollution par les déchets organiques, plastiques et des papiers. | Collecte et dépôt des ordures dans les bacs à ordures, incinération des déchets, tri des déchets récupération des objets métalliques, compostage des déchets organiques ; construction latrine. | 1 /semaine |

Plan de gestion environnementale du projet

| Mesure environnementale préconisée | N°/Impact concerné | Objectif de la mesure | Acteur de mise en œuvre | Calendrier | Intrant pour coût de la mesure | Indicateur de performance/suivi | Acteur de suivi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Installation des panneaux de signalisation, - Port des EPI | Accident de travail | Réduire à zéro le risque d’accident Secourir avec les premiers soins | Prestataire | Au début et Pendant les travaux | Planches, lattes, peinture, EPI, Produits pharmaceutique de premier secours. | Constat des faits et de l’effectivité | Contrôleur des travaux, Ingénieur de suivi, COSU |
| Sensibilisation contre les IST/VIH | Infection par les IST/VIH | Eviter la propagation des IST/VIH | CLLS, Prestataire | Avant et Pendant | Préservatifs, Affiche, Matériels | Les locaux connaisse comment éviter les IST/VIH | COSU |
| Fourniture des bacs à ordures ; | Pollution de la nature | Collecte des ordures, | Prestataire | Après les travaux | Fût, ciment, acier, sable, gravier et eau | Présence de 02 bacs lors de la réception | Contrôleur des travaux, Ingénieur de suivi, COSU |
| Intégration de la méthode HIMO | Génération des emplois temporaires | Recruter la main d’œuvre locale | Prestataire | Au début des travaux | Aucun | Emploi des locaux | COSU |
| Intégration dans le COSU | Association des femmes | Associer les femmes à la gestion du bien public | Population bénéficiaire | Déjà fait | Aucun | Présence des femmes dans le COSU | Responsables aspects sociaux |
| Prévision d’une rampe d’accès | Prise en compte de personnes handicapées | Faciliter l’accès des handicapés au bâtiment | Prestataire | Pendant les travaux | Ciment, sable, gravier, eau. | Existence d’une rampe avec une bonne pente | Contrôleur des travaux, Ingénieur de suivi, COSU |
| Reboisement | Ensoleillement | Production d’ombrage | Prestataire | Pendant les travaux | Plants d’arbres | Présence d’arbres plantés | Contrôleur des travaux, Ingénieur de suivi, COSU |

Article 6 : Pièces constitutives de la Lettre-Commande

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

- La soumission de l’entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP);

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCPT);

- Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : le bordereau des prix unitaires;  le devis estimatif, le sous-détail des prix unitaires;

- Les plans d’exécution détaillés établis par l’entrepreneur et approuvés par le Chef de Service ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux mis en vigueur par arrêté N°033/CAB/PM du 13 février 2007;

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux travaux de forage d’eau potable

Article 7: Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :

- La loi cadre n° 096/12 du 05 Août 1996 sur la gestion de l’environnement ;

- Le code minier ;

- Le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation  et  fonctionnement  de  l’Agence  de Régulation des Marchés Publics modifiés et complété par (voir 6);

- le décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités  d’application  du  régime  fiscal  et douanier des Marchés Publics ;

- Décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- Décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant création de l’ARMP ;

- le   décret   N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant  Code  des  Marchés  Publics.

- L’Arrêté N° 00000001/MINFI du 03 Janvier 2023 portant classification des entreprises publiques au Cameroun ;

- La Circulaire-Lettre N° 000005/MINMAP du 26/12/2023 portant mise en œuvre de la catégorisation des entreprises du secteur des bâtiments et des travaux publics dans le cadre de la contractualisation des marchés publics ;

- La Circulaire n° 00000001/CL/ MINFI/MINDDEVEL du 04 Janvier 2024 Portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat, et des autres Entités Publiques, pour l’Exercice 2024 ;

- La circulaire n° 000001/LC/PR/MINMAP/CAP du 15/01/2021 relative à la délivrance des quittances d’achat des DAO et leur mise à disposition des soumissionnaires ;

- La circulaire n° 00001/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relative à l’application du Code des Marchés Publics;

- les DTU pour les travaux de bâtiment ;

- D’autres textes en vigueur en la matière.

Article 8 : Communication

7.1. Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre de la présente Lettre-Commande devront être faites aux adresses suivantes :

- Dans le cas où l’entrepreneur est le destinataire, passé le délai de quinze (15) jours fixé à l'article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Chef de Service son domicile, et dès achèvement des travaux, les correspondances seront valablement adressées à la Commune de Madingring.

- Dans le cas où le Maître d'Ouvrage  en est le destinataire, avec ampliation au: Délégué Départemental des Marchés Publics du Mayo-Rey, avec copies adressées dans le même délai au Chef de Service et à l'Ingénieur.

Article 9 : Ordres de Service

8.1. L'Ordre de Service de commencer les travaux est signé par le Maître d’Ouvrage et notifié par le Chef Service du Marché, avec copie au DDMAP et à l’Ingénieur du Marché.

8.2. Les Ordres de Service à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par le Maître d'Ouvrage et notifiés par le Chef de Service du marché, une copie en sera tenue au  Délégué Départemental des Marchés Publics.

8.3. Les Ordres de Service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence financière seront directement signés  par le Chef de Service du marché et notifiés par l’ingénieur du Marché avec copie au DDMAP.

8.4. Les Ordres de Service valant mise en demeure sont signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par le Chef Service du Marché, avec copie à l’Ingénieur du Marché et au DDMAP.

N.B. : La notification de tout ordre de service ne se fera que par le Chef Service du Marché.

8.5. L’entrepreneur dispose d'un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout Ordre de Service reçu. Le fait d'émettre des réserves ne dispense pas l’entrepreneur d'exécuter les Ordres de Service reçus.

Article 10 : Personnel de l’entrepreneur

9.1. Toute modification même partielle apportée aux propositions de l'offre technique n'interviendra qu'après agrément écrit du Chef de Service. En cas de modification, l’entrepreneur fera remplacer ce personnel par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

9.2. En tout  état cause, les listes du personnel d'encadrement à mettre en place seront soumises à l'agrément du de l’Ingénieur du Marché, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l'Ordre de Service de commencer les travaux et avant le démarrage effectif de ceux-ci. Le l’Ingénieur du Marché disposera de trois (03) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de Service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

9.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d'encadrement de l'offre technique, avant et pendant les travaux, constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l'article 36 ci-dessous.

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES

Article 11: Garanties et cautions

10.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à cinq pour cent (5%) du montant TTC du marché.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d'un (01) mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d'une Main Levée délivrée par l’Autorité Contractante  après demande de l’entrepreneur.

10.2. Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixée à dix pour cent (10%) du montant TTC de la Lettre-Commande.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un (01) mois après la réception définitive sur Main Levée délivrée par l’Autorité Contractante    après demande de l’entrepreneur.

10.3. Cautionnement d'avance de démarrage.

Une avance de démarrage pourra être consentie au Cocontractant sur sa demande. Son montant sera au plus égal à vingt pour cent (20%) du montant TTC du marché. Elle sera cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de premier ordre agréé par le Ministre des Finances. Elle est remboursée par déduction sur les acomptes à verser à l’entrepreneur pendant l'exécution du marché.

Article 12 : Montant de la Lettre-Commande

Le montant de la présente Lettre-Commande tel qu'il ressort du devis estimatif ci-joint, est de _______(en chiffres) _______(en lettres) francs CFA toutes Taxes Comprises (TTC); soit :

- Montant HTVA : _____________(______) francs CFA, Montant de la TVA : ______(_____) francs CFA.

Le montant du marché calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l'application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et /ou du rabais éventuellement consenti par l’entrepreneur.

Article 13 : Lieu de paiement

12.1. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d'Ouvrage  à l’entrepreneur, dans les conditions indiquées dans la Lettre-Commande, l’entrepreneur s'engage par les présentes à exécuter la Lettre-Commande conformément aux dispositions du contrat.

12.2. Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues  en francs CFA, soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte N°____________ ouvert au nom de l’entrepreneur à la banque ____

Article 14 : Travaux en régie (sans objet)

13.1. Le pourcentage des travaux en régie est de deux pour cent (2%) du montant de la Lettre-Commande et de ses avenants, le cas échéant.

13.2. Dans le cas où l’entrepreneur serait invité à exécuter des travaux en régie, les dépenses exposées et dûment justifiées lui seront remboursées dans les conditions suivantes :

- Les quantités prises en compte seront les heures de mise à disposition ou les quantités de matériaux et matières mises en œuvre ayant fait l'objet d'attachements contradictoires;

- Les traitements et salaires effectivement payés à la main d'œuvre locale seront majorés pour tenir compte des charges sociales de quarante pour cent (40%);

- Les heures d’engin seront décomptées au taux figurant dans le Sous-Détail des Prix ;

- Les matériaux et matières seront remboursés au prix de revient dûment justifié au lieu d'emploi majoré de dix pour cent (10%) pour pertes, magasinage et manutention;

- Le montant des prestations ainsi calculé, y compris les heures d'engins, sera majoré de vingt-cinq pour cent (25%) pour tenir compte des frais généraux, bénéfices et aléas propres à l’entrepreneur.

Article 15 : Avance de démarrage (sans objet)

15.1 Une avance de démarrage pourra être consentie à l’entrepreneur sur sa demande. Son montant sera au plus égal à vingt pour cent (20%) du montant  de la Lettre-Commande. Elle sera cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de premier ordre agréé par le Ministre en charge des Finances.

15.2. Le remboursement de l’avance de démarrage se fera par déduction sur le décompte général et définitif des prestations après réception provisoire des travaux.

Article 16 : Règlement des travaux

16.1. Constatation des travaux exécutés

Avant la fin du mois, l’entrepreneur et le Chef Service du Marché établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les  quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

16.2. Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois de réception des prestations, l’entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires au Chef Service du Marché et à l’ingénieur, deux (02) projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre au terme de l’exécution du marché.

Seul le décompte hors TVA sera payé à l’entrepreneur. Le décompte du montant des taxes fera l’objet d’une écriture d’ordre entre les budgets respectifs du MINDDEVEL, MINEDUB et  du Ministère des Finances. Le montant HTVA de l’acompte à payer à l’entrepreneur sera mandaté comme suit :

- 97,8% ou 94.5% versé directement au compte de l’entrepreneur ;

- 2,2% OU 5.5% versé au Trésor Public au titre de l’AIR dû par l’entrepreneur.

Le Chef de Service et l’Ingénieur disposent d’un délai de sept (07) jours maximum pour procéder à la signature des décomptes et leur transmission au Comptable chargé du paiement.

N.B. : Tout paiement est assujetti à la signature de l’ingénieur du marché, du Chef Service du Marché, au visa préalable du Contrôleur Financier Départemental et la signature par l’Autorité Contractante. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant devra être antérieurement transmise ou remise sur le site des travaux à l’Autorité Contractante et au Chef Service du Marché et une copie sera transmise au DDMAP.

Article 16 : Intérêts moratoires

Les intérêts moratoires éventuels seront payés par état des sommes dues conformément aux articles 166 et suivants du décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

Article 17 : Pénalités de retard

17.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

a. Un deux millième (1/2000è) du montant TTC de la Lettre-Commande de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au- delà du délai contractuel fixé par de la Lettre-Commande ;

b.  Un millième (1/1000è) du montant TTC de la Lettre-Commande de base par jour calendaire  de  retard au-delà du trentième jour.

17.2. Le  montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC de la Lettre-Commande de base sous peine de résiliation.

Article 18 : Décompte final

18.1. Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de cinq (05) jours après la date de réception provisoire, l’entrepreneur établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution de la Lettre-Commande dans son ensemble.

18.2. L’Ingénieur dispose de huit (08) jours pour notifier le projet rectifié et accepté au Chef de Service.

18.3. L’entrepreneur dispose de cinq (05) jours pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.

Article 19 : Décompte général et définitif

19.1 A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, l’Ingénieur dispose d’un délai de huit (08) jours pour dresser le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par l’entrepreneur et le Chef de Service. Ce décompte comprend :

-  le décompte final ;

-  le solde ;

-  la récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’entrepreneur, lie définitivement les parties et met fin de la Lettre-Commande, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

19.2 L’entrepreneur dispose d’un délai de cinq (05) jours pour renvoyer le décompte final et définitif revêtu de sa signature au Maître d’Ouvrage.

Article 20 : Régime fiscal et douanier

Le décret N° 2003/651/ PM  du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable de la présente Lettre-Commande comporte notamment :

- les impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y

- compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

- les droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du Code des Impôts ;

- les droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par la Lettre-Commande :

- les droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douane, TVA, taxe informatique) ;

- les droits et taxes communaux ;

- les droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’Entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous -détails des prix hors taxes. Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 21: Timbres et enregistrement de la Lettre-Commande

Sept (07) exemplaires originaux de la Lettre-Commande seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX

Article 22 : Délai d’exécution de la Lettre-Commande

22.1. Le délai d’exécution des travaux, objet de la présente Lettre-Commande est de trois (03) mois.

22.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux.

Article 23 : Rôles et responsabilités de l’entrepreneur

Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué au Chef de Service en cinq (05) exemplaires dont une copie à l’Ingénieur du Marché à chaque début de mois.

Article 24 : Mise à disposition des documents et du site

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par le Chef de Service à l’entrepreneur.

Article 25 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles

Le Cocontractant devra justifier qu’il est titulaire d’une police d’assurances en responsabilité professionnelle couvrant les dommages de toutes natures causés aux tiers :

- par son personnel en activité ;

- par le matériel qu’il utilise ;

- du fait de l’exécution des prestations.

Cette police d’assurances sera soumise à l’approbation du Chef de Service et devra couvrir toute la durée de la Lettre-Commande.

Aucun décompte, à l’exception de l’avance de démarrage, ne sera payé sans la présentation de l’attestation d’assurance.

Article 26 : Consistance des travaux

Les travaux comprennent :

- Travaux préparatoires

- Terrassement ;

- Fondations ;

- Maçonnerie -Elévation ;

- Charpente-Couverture- Plafond;

- Menuiserie métallique ;

- Electricité ;

- Peinture ;

- VRD.

Article 27 : Pièce à fournir par l’entrepreneur

27.1. Programme des travaux :

a. Dans un délai maximum de dix (10) jours à  compter de la notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux, l’entrepreneur soumettra, en six (06) exemplaires, à l’approbation de l’Ingénieur du marché avec copie au Chef de Service du Marché et au Maître d’Ouvrage, le programme d’exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnemental. Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis. Deux (02) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de  quinze (15) jours à partir de leur réception avec :

- Soit la mention d’approbation ‘’BON POUR EXECUTION’’

- Soit la mention «rejet » dûment justifié.

L’entrepreneur disposera alors de huit (08)  jours pour présenter un nouveau programme. Le Chef de Service et l’Ingénieur du marché disposeront  alors d’un délai de cinq (05) jours pour donner leur approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.

L’approbation donnée par le Chef de Service et/ou l’Ingénieur n’atténuera en rien la responsabilité  de l’entrepreneur. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

L’entrepreneur tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Chef de Service.

b. Le Plan de Gestion Environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les sites d'extraction et les conditions  de remise en état des sites de travaux et d'installation.

c. L’entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthode qu'il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu'il compte employer.

d. L'agrément donné par le Chef de Service et/ou l’Ingénieur ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l'égard des tiers qu'à l'égard du respect des clauses du marché.

e) Une copie de tout document approuvé sera transmise à l’autorité contractante.

27.2. Projet d'exécution

a. Le dossier des plans d'exécution (calcul et dessins)  nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l'ouvrage devra être soumis au visa du Chef de Service et l’Ingénieur du marché une (semaine) au moins avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l'ouvrage correspondante.

b. Le Chef de Service et/ou l’Ingénieur disposeront d’un délai de cinq (05) jours pour les examiner et faire connaître leurs observations. L’entrepreneur disposera alors d’un délai de cinq (05) jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

Article 28: Sous-traitance (sans objet)

La part des travaux à sous-traiter est  de vingt pour cent (20 %) du montant de la Lettre-Commande de base et de ses avenants.

Article 29 : Journal de chantier

29.1  Le Journal de chantier sera signé contradictoirement par l’Ingénieur du marché et le représentant de l’entrepreneur systématiquement lors des réunions de chantier et à chaque visite de chantier.

29.2. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

CHAPITRE IV : RECEPTION

Article 30: Réception provisoire (CCAG article 67)

Avant la réception provisoire, l’entrepreneur demande par écrit au Maître d’Ouvrage avec copie à l’ingénieur du Marché,  l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

Cette visite technique devra être effectuée conjointement par l’Ingénieur du marché,  la Brigade de Contrôle des Marchés Publics et les autres parties prenantes et donne lieu à la rédaction d’un PV de réception technique.

30.1.  Epreuves comprises dans les opérations préalables à la réception sont entre autres :

- la reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés ;

- les épreuves éventuelles prévues par le CCTP ;

- le constat éventuel de l’inexécution des prestations prévues dans le contrat ;

- le constat relatif à l‘achèvement des travaux ;

- le constat des quantités des travaux effectivement réalisés.

30.2. Constatation éventuelle du repliement des installations  de chantier et  de  la  remise  en état des lieux.

La réception provisoire sera effectuée par une commission présidée par le Maître d’Ouvrage en présence de l’entrepreneur, les  autres membres et les résultats seront consignés dans un procès-verbal.

La commission de réception provisoire sera composée des personnes suivantes ou leurs représentants :

- Le Maire de la Commune de Madingring, …………………………………………Président,

- L’Ingénieur du marché ……………………………………………………………. Rapporteur,

- Le Chef Service du Marché ………….…………………………………………… Membre ;

- Le Comptable matière …………………………………………………………….. Membre

- Le Directeur de l’Ecole bénéficiaire ……….. ………………………………… ….Membre

- Le DD/MAP/MR …………………………………………………………………. Observateur

- L’entrepreneur …………………. ………………………………………………. Membre.

Le Maître d’Ouvrage peut inviter toute personne, en fonction de ses compétences et de son expertise, à prendre part à cette séance de réception en qualité de membre.

La commission, après visite du chantier,  examine le procès-verbal des opérations  préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

La visite de réception fera l'objet d’un procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission.

Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d'achèvement des travaux.

Article 31 : Documents à fournir après exécution

Un dossier technique sera établi par l’entrepreneur pour chaque forage et remis au Chef de Service ; il comprendra les informations suivantes: localisation de l'ouvrage sur le plan du village, coupe géologique, coupes techniques, résultat du développement, graphiques d'interprétation des essais de débit avec la cote d'installation de la pompe, les caractéristiques physico-chimiques de l'eau.

Article 32 : Délai de garantie

La durée de garantie est de un (01) an à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Article 33 : Réception définitive

33.1.  La  réception  définitive  s’effectuera  dans  un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

33.2.  La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire.

La commission de réception définitive sera la même que celle de réception provisoire.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 34 : Résiliation de la Lettre-Commande

La Lettre-Commande peut être résilié conformément aux dispositions du décret 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics, notamment en son article 182 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l'un des cas suivants :

Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l'exécution d'un Ordre de Service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires;

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de dix pour cent (10%) du montant des travaux;

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés;

- Défaillance de l’entrepreneur;

- Non-paiement persistant des prestations.

Article 35 : Cas de force majeure

35.1. Dans le cas où l’entrepreneur invoquerait le cas de force majeure ou intempérie, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- pluie : deux cent (200) millimètres en 24 heures ;

- vent : quarante (40) mètres par seconde;

- crue : la crue de fréquence décennale.

Article 36 : Différends et litiges

En cas de différend, le deux parties s’efforceront de trouver un règlement à l’amiable. Lorsque aucune solution à l’amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente.

Article 37 : Edition et diffusion de la  présente Lettre-Commande

Quinze (15) exemplaires de la présente Lettre-Commande seront édités par les soins de l'Autorité Contractante.

Article 38 et dernier : Entrée en vigueur de la Lettre-Commande

La présente Lettre-Commande ne deviendra définitive qu'après sa signature par l’Autorité Contractante. Il entrera en vigueur dès sa notification à l’entrepreneur par ce dernier.

PIECE N°5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

A - INTRODUCTION

Le présent  devis descriptif technique a pour but de définir la consistance et le mode d’exécution des travaux à réaliser suivant les règles de l’Art et conformément aux documents constitutifs du marché.

Il a été établi à titre indicatif pour préciser et compléter les indications du devis estimatif et des pièces graphiques nonobstant les clauses du contrat.

B – MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

GENERALITES :

Béton armé, béton ordinaire et mortiers.

Pour tous les travaux de maçonnerie, les composantes du béton ou mortier doivent obéir à certaines caractéristiques élémentaires ainsi qu’il suit :

Sable

Tous les sables seront exempts d’oxydes, de matières organiques d’origine animale ou végétale. La granulométrie sera comprise entre 0,08 mm et 2,5 mm pour les mortiers et chapes ; et entre 0,16 mm et 5 mm pour les ouvrages en béton.

Gravillons

Les gravillons destinés à la confection des bétons seront des matériaux homogènes naturels ou concassés de classe 5/15 et 15/25. Les graviers doivent avoir été débarrassés de leurs pellicules par soufflage ou par lavage.

Eau de gâchage

Les eaux utilisées dans la confection des mortiers, bétons et au lavage des agrégats doivent être dépourvues d’impuretés et sels.

Liants hydrauliques

Les ciments utilisés pour les bétons et mortiers doivent satisfaire aux conditions générales imposées par la réglementation en vigueur. Ils sont de type CPJ 35 de ‘’CIMENCAM’’ et ne devront présenter aucune trace d’humidité. Le stockage  sur le chantier sera à cet effet réalisé sur un plancher sec et ventilé. Tout stock qui ne présenterait pas un aspect de pulvérulence sera rebuté et évacué dans les quatre jours.

Armatures

Les armatures pour béton armé seront des aciers doux et des aciers Haute Adhérence conformes aux prescriptions des règles BAEL 91. Elles doivent être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille, et doivent présenter des bonnes qualités de non-adhérence à la peinture ou aux graisses. Elles seront façonnées et mises en œuvre conformément au plan de ferraillage soumis par l’entrepreneur à l’approbation du maître d’œuvre avant le début des travaux.

Coffrage

Les coffrages seront simples et robustes. Ils devront supporter sans déformation appréciable le poids et la poussée du béton, les effets de la vibration et le poids des hommes employés lors de la mise en œuvre.

L’étanchéité des coffrages sera suffisante pour que l’excès d’eau ne puisse entraîner le ciment.

CHAPITRE I : INSTALLATION DE CHANTIER

Les travaux d’installation de chantier seront à la charge de l’entreprise bénéficiaire du marché. Ils comprendront :

La construction d’une clôture provisoire ;

L’édification d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence ;

Éventuellement les branchements provisoires en eau, en électricité et téléphone.

CHAPITRE II : TRAVAUX  PREPARATOIRES / TERRASSEMENT

Etudes

Les études comprennent :

-  l’établissement des plans d’exécution et de détails aux échelles convenables ;

- l’établissement du planning des travaux. Ces plans seront remis avant le début des travaux au maître d’œuvre  en quatre (4) exemplaires.

Débroussaillage

Débroussaillage du terrain sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 10 m tout autour de celui-ci. Ce travail comprend toutes sujétions d’abattage d’arbres et de dessouchage.

Démolitions

Elles concernent tout ouvrage fondé ou non sur l’emplacement du bâtiment. Les produits seront évacués à la décharge publique.

Décapage

Il consiste à enlever,  pour stockage, pour réemploi ou évacuation à la décharge publique, la terre végétale sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 10 m tout autour de celui-ci.

Nivellement plate-forme

Nivellement d’une plate-forme sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 5 m tout autour de celui-ci.

N.B : Au cas où il serait impossible de réaliser les nivellements tels que définis, le montant alloué sera utilisé de la manière suivante :

1er cas. Terrain en pente : réalisation d’un mur de soutènement et remblaiement complémentaire suivant les directives du maître d’Ouvrage.

2ème cas. Terrain plat : réalisation des travaux ou réfection au sein de l’établissement suivant les prix unitaires du devis estimatif. Ces travaux seront définis par le chef de l’établissement.

Fouilles

Les fouilles seront descendues jusqu’au bon sol, assurant une parfaite stabilité de l’ouvrage. Dans tous les cas, la profondeur de ces fouilles ne sera pas inférieure à 1,00 m en tous points. Les parois des fouilles seront bien dressées et les fonds parfaitement nivelés.

L’exécution de ces fouilles sera subordonnée à l’approbation de l’implantation par le maître d’œuvre.

Remblais

Les terres provenant de ces fouilles seront, sous réserve de leur bonne qualité, utilisées pour les remblais. Ceux-ci seront exécutés par couches successives de 20 cm, arrosées et compactées. Les terres excédentaires ainsi que celles de mauvaise qualité seront évacuées à la décharge publique ou en des lieux agréés par le maître d’ouvrage. De toutes les manières, les remblais seront purgés de tout détritus, racines, matières végétales et gravats.

CHAPITRE III : FONDATIONS

Bétons de propreté

Un béton maigre dosé à 150 kg/m3, de 5 cm d’épaisseur, sera étalé sur les fonds de fouilles.

- Béton de propreté

Tous les ouvrages reposent sur un lit de béton de propreté dosé à 150 Kg/m3 et de 5 cm d’épaisseur. Tous les agrégats rentrant dans la constitution  du béton doivent être dépourvus de matières organiques, de débris végétaux.

- Semelles :

VARIANTE 1 :

- Semelle filante + murs de fondations en agglomérés de 20 bourrés + chaînage bas.

- Semelle  filante : en béton armé de section 10 x 30 ou 15 x 30 suivant indications des plans.

Béton : dosé à 350 kg/m3.

Aciers : épingle HA8 tous les 20 cm + 3 filantsHA10.

- Murs de fondation :

Les murs de fondation seront exécutés en agglomérés de ciment de 20 x 20 x 40 bourrés au béton ordinaire dosé à 350 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment ordinaire.

VARIANTE 2 :

- Semelles isolées sous poteaux + murs de fondations en agglomérés de 20 bourrés + longrine.

- Semelles isolées sous poteaux : En béton armé de section 20 x 80 x 80 (pour poteaux 20 x 20) ou 20 x 75 x 60 (pour poteaux 20 x 30).

Béton : dosé à 350 kg/m3.

Aciers : épingle HA 10 tous les 15 cm maxi dans les deux sens.

- Murs de fondation : Les murs de fondation seront exécutés en agglomérés de ciment de 20x20x40 bourrés au béton ordinaire dosé à 350 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment ordinaire.

- Poteaux :   En béton armé de section suivant indications des plans 20x 20 ou 20 x 30

Béton : dosé à 350 kg/m3.

Aciers :      * Cadres Ø6 tous les 20 cm + 4 filants HA10 pour poteaux 20 x 20.

* Cadres + épingles Ø 6 tous les 20 cm + 6 filants HA 10 pour poteaux  20 x 30

Longrine : en béton armé dosé à 350 Kg/m3 reposera au-dessus des semelles filantes en agglos bourrés. De section 20 x 20. aciers : cadres T6 tous les 20 m ; 4 filants de T10 ; 4 équerres T6 aux angles. Le coffrage devra être soigné, les planches rabotées et graissées à l’huile non brûlées. La longrine devra présenter une surface lisse et homogène au décoffrage. Il ne sera appliqué aucun enduit mais un traitement de surface pourra être effectué au cas où elle présente des anomalies.

- Poteaux : En béton armé de sections suivant indications des plans : 20 x 20 dans les murs, béton dosé à 350 Kg/m3 de ciment. Aciers : cadres T6, tous les 20 m + 4 filants T10 pour poteaux 20 x 20 et longrine 20 x 20.

- Hérissonnage en Pierre ou en Moellons

La mise en œuvre sera faite par des moellons (diamètre<30 cm) dont les vides seront remplis par du sable bien arrosé et parfaitement damé.

Film polyane

Un plastique sous dallage sera étalé sur le sable avant le coulage de béton pour dallage.

Dallage du sol : Le sol recevra un dallage en béton ordinaire légèrement armé de 8 cm d’épaisseur avec une chape rapportée qui sera recoupée en surface de 16 m2 maximum avec des joints combinés. Béton dosé à 300 Kg/m3 de ciment. Treillis T6, mailles 30x30.

CHAPITRE IV : MACONNERIE – ELEVATION

Murs en élévation:    Tous les murs du bâtiment seront en agglos creux de 15x20x40.

Les agglomérés creux utilisés seront dosés à 300kg/m3 et seront posés après 15 jours d’âges au moins. Et devront offrir une résistance à l’écrasement non négligeable.

L’ingénieur contrôleur doit s’assurer de :

- la qualité des parpaings ;

- la hauteur des murs ;

- la mise en place du chaînage et des liaisons d’angle, la présence des réservations pour le passage des gaines (électricité).

Les murs seront exécutés d’aplomb et bien plats. Les assises doivent être horizontales. Les joints ont une épaisseur uniforme de ± 2 cm. Les joints verticaux s’alternent. Les Agglos sont posées à plein bain de mortier. Afin d’assurer leur emploi, les maçonneries sont souvent légèrement arrosées pour qu’elles ne dessèchent pas trop vite.

Des claustras seront posés en façade avant et arrière au-dessus de la poutre sur une hauteur de 60 cm, ainsi qu’en façade arrière et au même emplacement ; ces claustras devront avoir les mêmes caractéristiques que celles édictées aux agglomérés.

Les murs pignons auront une hauteur à leur sommet d’au moins 1.5 m.

N.B : Les murs de séparation de pièces contiguës seront identiques.

Poteaux : En béton armé de section 20 x 20 dans les murs et 20 x 30 sur véranda

Béton : dosé à 350 kg/m3.

Aciers : * Cadres Ø 6 tous les 20 cm + 4 filants HA 10 pour poteaux 20 x 20 et plus 2 filantes HA8 pour véranda.

* Cadres + épingles Ø 6 tous les 20 cm + 6 filants HA 10 pour les poteaux  20 x 30

Linteaux : en béton armé de section 15 x 20 suivant épaisseur des murs.

Béton : dosé à 350 kg/m3.

Aciers : Cadres Ø 6 tous les 15 cm + 4 filants HA 10.

Appuis de fenêtres : en béton armé de section 15 x 15 suivant épaisseur des murs.

Béton : dosé à 350 kg/m3.

Aciers : Cadres Ø 6 tous les 15 cm + 4 filants HA 8.

Chaînage haut :    en béton armé de section 15 x 20

Béton : dosé à 350 kg/m3.

Aciers : Cadres Ø 6 tous les 15 cm + 4 filants HA 8 + 2 équerres Ø 6 aux angles.

Poutre de véranda : En béton armé de section 15 x 20

Béton : dosé à 350 kg/m3.

Aciers : Cadres Ø 6 tous les 15 cm + 4 filants HA 10

Claustras : Suivant les indications des plans y affairant. Le mortier la fabrication doit être dosé à 350kg/m3

Chape:   D’une épaisseur de 4 cm, elle sera réalisée avec un mortier de gros sable dosé à 400 kg/m3. Finition : lissage à la barbotine de ciment avec bouchardage.

Enduit: Sur toutes les parties maçonnées, il sera exécuté un enduit de ciment de 2 cm d’épaisseur en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3.

Accrochage : gobetis avec mortier de gros sable.

Finition : avec mortier de sable fin taloché.

Tableau : Réalisé sur mur enduit, il sera fait au mortier de ciment armé d’un treillis soudé ou grillage.

Finitions : taloché ou lissé soigneusement au ciment

- revêtement : 02 couches d’Ardoisine de couleur verte ou noire.

CHAPITRE V : COUVERTURE – ETANCHEITE – PLAFOND

- Charpente.

Fermes :        Les fermes seront exécutées avec du bois blanc traité au Xylamon de 3 x 15 suivant indications des plans.

Les fermes seront faites en bois de 3x15 ou 3 x 20 (bastaings) de bonne qualité purgé de tout nœud et traité au Xylamon ou tout autre produit insecticide-fongicide et confectionnées suivant les règles de l’art. Il sera construit 7 fermes de 11,30 m de long et de 1,50 m de haut. Les fermes seront solidement ancrées dans la maçonnerie ou béton à l’aide des fers prévus à cet effet

Le bâtiment aura 14 (quatorze) pannes de 8x8 (chevrons) de 20, 00 m. Les pannes recevront un traitement au carbonyle ou tout autre produit insecticide-fongicide.

L’entrait et l’arbalétrier seront doublés :    Ces fermes seront solidement ancrées dans la maçonnerie à l’aide des fers d’attente des poteaux.

Pannes : Elles seront en bois blanc traité au Xylamon, section 8 x 8 ou 5 x 15 suivant indications des plans. Sur les pignons et les murs de séparation, elles seront fixées avec des pattes de scellement en fer plat de 3 x 30 x 200.

- Couverture.

La couverture est constituée des tôles alu 6/10e fixée sur les pannes et ces dernières fixées sur les fermes par des cavaliers. Un recouvrement approprié sera prévu et  une fixation sera prévue à l’intersection de chaque onde de panne.

Le faîtage sera relevé et couvert avec des tôles faîtières de 50 cm de large; les pignons recevront des rives en aluminium.

Planches de rive:

La planche de rive utilisée aura au minimum 30 cm de large et 3 cm d’épaisseur. Elle sera en bois dur et rabotée sur une face et recouvrement en tôle bac fixé sur planche de rive.

- Plafond.

Solivage:

Le plafond sera en contre-plaqué ordinaire de 4 ou 5 mm entrecoupé en panneau de 60 x 120 et posé sur solivage en lattes de section minimale 4x8, le comble devra être accessible et la ventilation du comble sera assurée par une réservation en grillage type moustiquaire.

Des couvres joints périphériques tant à l’intérieur qu’à l’extérieur seront prévus.

- Qualité et origine des bois

Essence de bois : Le bois de charpente sera un bois dur de bonne qualité.

L’Entrepreneur sera responsable des défauts et de la dessiccation des bois. Il ne sera pas toléré de bois bleutés. Le bois sera de premières qualités exemptes de fente nœuds noirs et nœuds vicieux, pochés de résines, cœur découvert, roulure en écorce etc.… Il sera seulement toléré de légères gerces superficielles de décharge.

Les panneaux de contre-plaqué auront leur face d’un seul placage sain, de fil droit, bien déroulé, sans défaut appréciable, sans pastille, bouche nœud, ni fente réparée.

Caractéristiques : Les bois utilisés pour la confection des charpentes seront exempts de toute trace de pourriture, de nœuds vissés, des nœuds promis ; de piqûres, de fentes d’abattage ou de roulure. Le bois comportant de l’aubier sera systématiquement refusé.

Traitement des bois :

Tous les bois doivent faire l’objet de traitement avant leur usage et devront être imprégnés par trempage diffusion avec des solutions insecticides et fongicides.

Ce produit sera fluide, inflammable insoluble dans l’eau, chimiquement stable, non corrosif et sans action sur la fibre de bois, la maçonnerie, le béton, les métaux.

L’application sera exécutée sur toutes les faces du bois, avant assemblage et retouches nécessaires après assemblage.

N.B: Couvre joint périphérique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur

Trappe de visite dans chaque pièce

Trous de ventilation perforés sur des plaques extérieures au droit de chaque pièce.

CHAPITRE VI : MENUISERIES METALLIQUES

Portes :   A un vantail de 220 de haut et 97 de large

Cadre : cornières de 40 ou profilé cadres

Vantail : en tôle noire de 10/10e double faces + 3 paumelles + serrure à canon + 2 targettes.

Imposte : barreaudage en tubes carrés  de 20 espaces de 10 cm. ou métal déployé

Fenêtres :

- Seuils

Pour l’arrêt de la chape au niveau de l’estrade, des portes et de la véranda. Ils seront en : Cornière de 30 avec queue de carpe tous les 50 cm

N.B : Toutes les menuiseries métalliques recevront une peinture antirouille avant la livraison au chantier.

Règlements à observer

- Cahier N° 173 du CSTB menuiserie bois

- DTU N°361 : travaux de menuiserie bois ainsi que toutes les normes

- DTU N°39.1 : travaux de vitrerie

- DTU N°39.4 : Travaux de miroiterie et vitrage en verre épais

- DTU N° 39.5 : prescriptions provisoires pour l’utilisation du verre à vitre

CHAPITRE VII : 	ÉLECTRICITÉ

Fourreautage :   En tube isorange de diamètre adéquat encastré dans la maçonnerie.

Câblerie : Les câbles seront en VGV ou en TH. En règle générale on prendra les sections suivantes :

- 1,5 mm² pour les circuits d’éclairage

- 2,5 mm² pour les circuits des prises fortes.

Chaque circuit comprendra un maximum de 8 appareils et sera protégé par des fusibles de 10A pour les circuits d’éclairage et 16A pour les circuits des prises.

Appareillage : Les modèles seront approuvés par l’Ingénieur de contrôle avant la pose

CHAPITRE VIII : 	PEINTURE

Les travaux de peinture comprendront toutes sujétions d’égrenage, de ponçage et de rebouchage à l’enduit de peintre.

Impression :

- Murs : chaux

- Plafonds : Pantimat ou similaire

- Bois : Glycéro dilué

Finition :

Murs et plafonds :

- Plafonds : Pantex 800 en 2 couches

- Murs extérieurs : Pantex 1300 en 2 couches

- Murs intérieurs : Pantex 800 en 2 couches

- Soubassement : 15 cm en peinture glycérophtalique en 2 couches.

- Menuiseries bois et métallique : Peinture glycérophtalique en 2 couches.

CHAPITRE IX : 	V .R .D

Caniveaux : Il sera exécuté autour des bâtiments des caniveaux en agglos de 15 bourrés de béton dosé à 200 kg/m de minimum 40 cm  de large et 40 cm de profondeur modelable suivant la configuration du TN, avec fond coulé lisse à l’aide d’un mortier de ciment ordinaire dosé à  400 kg/m3. Ces caniveaux seront à ciel ouvert avec une couverture au rampe d’accès aux droits des entrées sur une largeur de 2.5 m. Une pente minimale de 2% sera exécutée au fond desdits caniveaux pour faciliter l’écoulement des eaux.

Dallage extérieur:   Les murs de soubassement seront protégés par un dallage de 1.5 cm de largeur et 8 cm d’épaisseur tout autour des bâtiments. Ce dallage sera en béton ordinaire dosé à 300 kg/m3.

N.B : L’entrepreneur tiendra compte des erreurs ou omissions qui résulteraient de l’exploitation des différents documents constitutifs du marché.

PIECE N° 6 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

| N° | Désignation | Unités | Prix unitaires en chiffres | Prix unitaires en lettres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |
| 101 | Etudes et installation du chantier | FF |  |  |
| 102 | Débroussaillage du site | m² |  |  |
|  | LOT 200 : TERRASSEMENT |  |  |  |
| 201 | Fouille en rigoles et puits | m3 |  |  |
| 202 | Remblai de terre | m3 |  |  |
|  | LOT 300 : FONDATIONS |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté | m3 |  |  |
| 302 | Agglos de 20x20x40 bourrés | m² |  |  |
| 303 | Béton armé pour semelles, poteaux et chainage | m3 |  |  |
| 304 | Dallage légèrement armé (Ep. 8cm) | m² |  |  |
|  | LOT 400 : MACONNERIE - ELEVATION |  |  |  |
| 401 | Agglos creux de 15x20x40 | m² |  |  |
| 402 | Enduit au mortier de ciment | m² |  |  |
| 403 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chainage et poutres | m3 |  |  |
| 404 | Tableau mural 1,20x4,5 | U |  |  |
| 405 | Estrade | U |  |  |
| 406 | Chape lissée | m² |  |  |
| 407 | Claustras dosés à 350 kg/m3 | m² |  |  |
|  | LOT 500 : CHARPENTE - COUVERTURE - PLAFOND |  |  |  |
| 501 | Fermes | U |  |  |
| 502 | Pannes en chevrons et lattes | m3 |  |  |
| 503 | Plafond intérieur et véranda en contreplaqué de 5 mm y compris solivage | m² |  |  |
| 504 | Plafond périphérique en tôle lisse y compris solivage | m² |  |  |
| 505 | Planche de rive | ml |  |  |
| 506 | Tôle bac alu 5/10è y compris toutes sujétions | m² |  |  |
| 507 | Tôle faîtière de 50 cm de large | ml |  |  |
| 508 | Rive de pignon en alu | ml |  |  |
| 509 | Bande ourlée ou tôle plane alu sur planche de rive | ml |  |  |
|  | LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |
| 601 | Porte métallique de 97x220 | U |  |  |
| 602 | Seuils pour véranda et estrades | ml |  |  |
|  | LOT 700 : ELECTRICITE |  |  |  |
| 701 | Tube flexible orange | Rleau |  |  |
| 702 | Câble V.G.V 1,5mm² en plafond | Rleau |  |  |
| 703 | Fil T.H 2,5mm² | Rleau |  |  |
| 704 | Réglette de 120 | U |  |  |
| 705 | Hublots ronds | U |  |  |
| 706 | Prise de courant encastré | U |  |  |
| 707 | Interrupteurs | U |  |  |
| 708 | Attaches, dominos, boitiers, boîtes de dérivations, coffret toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement. | Ens |  |  |
|  | LOT 800 : PEINTURE |  |  |  |
| 801 | Application bicouche de peinture Pantex 800 ou similaire sur plafond | m² |  |  |
| 802 | Application bicouche de peinture Pantex 1300 ou similaire sur murs extérieurs | m² |  |  |
| 803 | Application bicouche de peinture Pantex 800 ou similaire sur murs intérieurs | m² |  |  |
| 804 | Application bicouche de peinture glycérophtalique sur menuiserie métallique, sur murs soubassement de la façade principale et poteaux à 1 m plinthe | m² |  |  |
|  | LOT 900 : VRD |  |  |  |
| 901 | Caniveau 30 cm X40 cm en béton armé | ml |  |  |
| 902 | Dallage des alentours du bâtiment | m² |  |  |
| 903 | Rampes et marches d'accès en béton armé | m² |  |  |

Date et signature de l’Entrepreneur

PIECE N°7 : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

| N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| 101 | Etudes et installation du chantier | FF | 1,00 |  |  |
| 102 | Débroussaillage du site | m² | 900,00 |  |  |
| SOUS TOTAL 100 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 200 : TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| 201 | Fouille en rigoles et puits | m3 | 25,00 |  |  |
| 202 | Remblai de terre | m3 | 55,00 |  |  |
| SOUS TOTAL 200 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 300 : FONDATIONS |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté | m3 | 1,80 |  |  |
| 302 | Agglos de 20x20x40 bourrés | m² | 46,00 |  |  |
| 303 | Béton armé pour semelles, poteaux et chainage | m3 | 3,80 |  |  |
| 304 | Dallage légèrement armé (Ep. 8cm) | m² | 125,00 |  |  |
| SOUS TOTAL 300 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 400 : MACONNERIE - ELEVATION |  |  |  |  |
| 401 | Agglos creux de 15x20x40 | m² | 128,00 |  |  |
| 402 | Enduit au mortier de ciment | m² | 279,00 |  |  |
| 403 | Béton armé pour poteaux, linteaux, chainage et poutres | m3 | 4,60 |  |  |
| 404 | Tableau mural 1,20x4,5 | U | 2,00 |  |  |
| 405 | Estrade | U | 2,00 |  |  |
| 406 | Chape lissée | m² | 123,60 |  |  |
| 407 | Claustras dosés à 350 kg/m3 | m² | 24,48 |  |  |
| SOUS TOTAL 400 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 500 : CHARPENTE - COUVERTURE - PLAFOND |  |  |  |  |
| 501 | Fermes | U | 7,00 |  |  |
| 502 | Pannes en chevrons et lattes | m3 | 1,50 |  |  |
| 503 | Plafond intérieur et véranda en contreplaqué de 5 mm y compris solivage | m² | 123,60 |  |  |
| 504 | Plafond périphérique en tôle lisse y compris solivage | m² | 35,63 |  |  |
| 505 | Planche de rive | ml | 54,00 |  |  |
| 506 | Tôle bac alu 5/10è y compris toutes sujétions | m² | 170,00 |  |  |
| 507 | Tôle faîtière de 50 cm de large | ml | 17,00 |  |  |
| 508 | Rive de pignon en alu | ml | 20,00 |  |  |
| 509 | Bande ourlée ou tôle plane alu sur planche de rive | ml | 54,00 |  |  |
| SOUS TOTAL 500 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 601 | Porte métallique de 97x220 | U | 4,00 |  |  |
| 602 | Seuils pour véranda et estrades | ml | 32,50 |  |  |
| SOUS TOTAL 600 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 700 : ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 701 | Tube flexible orange | Rleau | 1,00 |  |  |
| 702 | Câble V.G.V 1,5mm² en plafond | Rleau | 1,00 |  |  |
| 703 | Fil T.H 2,5mm² | Rleau | 2,00 |  |  |
| 704 | Réglette de 120 | U | 8,00 |  |  |
| 705 | Hublots ronds | U | 2,00 |  |  |
| 706 | Prise de courant encastré | U | 4,00 |  |  |
| 707 | Interrupteurs | U | 4,00 |  |  |
| 708 | Attaches, dominos, boitiers, boîtes de dérivations, coffret toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement. | Ens | 1,00 |  |  |
| SOUS TOTAL 700 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 800 : PEINTURE |  |  |  |  |
| 801 | Application bicouche de peinture Pantex 800 ou similaire sur plafond | m² | 123,60 |  |  |
| 802 | Application bicouche de peinture Pantex 1300 ou similaire sur murs extérieurs | m² | 146,60 |  |  |
| 803 | Application bicouche de peinture Pantex 800 ou similaire sur murs intérieurs | m² | 139,00 |  |  |
| 804 | Application bicouche de peinture glycérophtalique sur menuiserie métallique, sur murs soubassement de la façade principale et poteaux à 1 m plinthe | m² | 45,00 |  |  |
| SOUS TOTAL 800 |  |  |  |  |  |
|  | LOT 900 : VRD |  |  |  |  |
| 901 | Caniveau 30 cm X40 cm en béton armé | ml | 54,00 |  |  |
| 902 | Dallage des alentours du bâtiment | m² | 35,00 |  |  |
| 903 | Rampes et marches d'accès en béton armé | m² | 6,25 |  |  |
| SOUS TOTAL 900 |  |  |  |  |  |
| TOTAL HORS TAXES (HT) |  |  |  |  |  |
| T.V.A (19,25%HT) |  |  |  |  |  |
| I.R (2,2%HT) |  |  |  |  |  |
| TOTAL DES TAXES |  |  |  |  |  |
| TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES (TTC) |  |  |  |  |  |
| NET A PAYER |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme toutes taxes comprises de : ……………………….. Francs CFA

Date et signature de l’Entrepreneur

PIECE N° 8 : CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

| SOUS DETAIL DES PRIX UNITAIRES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESIGNATION : Terrassement généraux |  |  |  |  |  |
| N° prix | Rendement journalier |  | Quantité totale | Unité | Durée activité (jour) |
| A - Main d'œuvre | CATEGORIE |  | Salaire | Jours facturés | Montant |
|  |  |  | journalier |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL A |  |
| B - Matériel et engins | TYPE |  | prix unitaire | Jours facturés | Montant |
|  |  |  |  | TOTAL B |  |
| C - Matériaux et divers | TYPE |  | prix unitaire | consommation | Montant |
|  |  |  |  | TOTAL C |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS |  |  | A+B+C |  |
| E | Frais généraux de chantier |  |  |  |  |
| F | Frais généraux de siège |  |  |  |  |
| G | COUT DE REVIENT |  |  | = D + E + F |  |
| H | Risques + Bénéfices |  |  |  |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXES |  |  | = G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXES |  |  | = P/Qté |  |

PIECE N° 9 : MODELE DE LETTRE-COMMANDE

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ********* REGION DU NORD *********** DEPARTEMENT DU MAYO- REY *********** COMMUNE DE MADINGRING *********** SECRETARIAT GENERAL *********** |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ********* NORTH REGION *********** MAYO- REY DIVISION *********** MADINGRING COUNCIL *********** GENERAL SECRETARY *********** |
| --- | --- | --- |

LETTRE COMMANDE N°__/LC/CMNE-MADG/CIPM/2024

Passée après Appel d’Offres National Ouvert N° 05/AONO/CMNE-MADG/CIPM/2024 du _______ pour les travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de classe à l’Ecole Publique de Gor Dolé  (lot 1) et Ecole Publique de Langui   (lot 2), Arrondissement de Madingring, Département du Mayo-Rey, Région du Nord (En procédure d’urgence)

MAITRE D’OUVRAGE: MAIRE DE LA COMMUNE DE MADINGRING

TITULAIRE : ________________________________ B.P:	à ___, Tel___ Fax:

N°R.C:	A à	   N° Contribuable:

OBJET: travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de classe à l’école publique de……………. (Lot …) et (Lot ….).

LIEU : l’école publique de ……………………

DELAI D’EXECUTION : trois (03) mois

MONTANT EN FCFA	:

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A. (19,25%) |  |
| AIR (2,2% ou 5,5%) |  |
| Net à mandater |  |

FINANCEMENT : BIP MINEDUB, exercice 2024

IMPUTATION :…………………………………………………………………

SOUSCRITE, LE _________________

SIGNEE, LE_______________________

NOTIFIEE, LE_____________________

ENREGISTREE, LE_________________

Entre:

L’administration camerounaise, représentée par le Maire de la Commune de Madingring  dénommé ci-après «l’Autorité Contractante»

D'une part,

Et

L’Entreprise________________________B.P:___________Tel_____________ Fax:_____ N°

R.C: _____________________N° Contribuable: __________________________________

Représentée par  Monsieur ___________________, son Directeur Général, dénommée ci-après

«L’entrepreneur»

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Sommaire

Titre I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Titre II : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Titre III : Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Titre IV : Détail ou Devis Estimatif (DE)

Page N°…… et  Dernière de la Lettre Commande N°____/LC/CMNE-MADG/CIPM/2024 Passée après Appel d’Offres National Ouvert N° 05/AONO/CMNE-MAD/CIPM/2024 du _________ pour les travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de classe à l’Ecole Publique de Gor Dolé  (lot 1) et Ecole publique de Langui   (lot 2), Arrondissement de Madingring, Département du Mayo-Rey, Région du Nord (en procédure d’urgence).

Avec : ______________________

DELAI D’EXECUTION: trois (03) mois

Montant du marché en FCFA:

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A. (19.25%) |  |
| AIR (2,2% ou 5,5 %) |  |
| Net à mandater |  |
| Lue et acceptée par le Cocontractant Madingring , le |  |  |
| Signée par le Maire, Madingring, le |  |  |
| Enregistrement |  |  |

PIECE N°10 : MODELES DE DOCUMENTS A UTLISER PAR LES SOUMISSIONNAIRES

SOUMISSION

Je, soussigné ….......……………….......................…………[indiquer le nom et la qualité du signataire]

représentant la société, l’entreprise ou le groupement (8)……………………..............…..…dont le siège social est à….................…. inscrit au registre du commerce de ………...............……………………... sous le n° ………………..................................……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres

y compris l’(es) additif(s), de l’appel d’offres [rappeler le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres]:

- Après m'être personnellement rendu sur le site des travaux et avoir souverainement apprécié la situation et constaté la nature et les contraintes des travaux à réaliser

- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.

- Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établis moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n° ………............. à

- ………................................................................... [en chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à

..................................................................... francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres]

- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de ………............. mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai ………............. jours de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.

- Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs lots):

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° ………………...................... ouvert au nom de …................................……………. auprès de la banque..........………………………….. Agence de …..............................…………………..

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ……………….., le………………….

Le soumissionnaire (s)

Signature (s)

Pour les associés, indiqués :

« La société ………………………………………………………………

(Raison sociale et dénomination, forme, nationalité et siège social)

« Représentée par le soussigné ……….………………………………………»

(Nom, prénom, qualité)

Pour les groupements sans personnalité juridique, indiquer :

« Nous, soussignés …………………………………………………………… »

(pour chacun : nom, prénoms, ou raison sociale, profession, nationalité et domicile du siège social).

« Constitués en groupement des sociétés pour l’exécution du  présent marché, nous nous engageons solidairement ……»

MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

Adressée à Madame le Maire de la Commune de Madingring  (Autorité Contractante)

Attendu que l’entreprise ……………..........................………..  , ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son  offre  en  date  du  ……………..........................………..   Pour  les travaux de construction d’un bloc de deux (02) salles de classe à l’école publique de ………………, Arrondissement de ……………………. ci-dessous  désignée « l’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant] francs CFA,

Nous …………....................…..........................………..  [Nom et adresse de la banque], représentée par ……………..........................………..  [Noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement au Maire de la Commune de Madingring s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si  le  soumissionnaire  retire  l’offre  pendant  la  période  de  validité  prévue dans le Dossier d’Appel d’Offres ;

Ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par l’Autorité Contractante pendant la période de validité :

-  omet à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

-  omet ou refuse de de  fournir  le  cautionnement  définitif  du  marché  (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous  nous  engageons  à  payer  à l’Autorité Contractante  un  montant  allant  jusqu’au  maximum  de  la somme  stipulée  ci-dessus,  dès  réception  de  sa  première  demande  écrite, sans  que  l’Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La  présente  caution  entre  en  vigueur  dès  sa  signature  et  dès  la  date  limite  fixée  par  l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir  à  la  banque,  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  avant  la  fin  de  cette période de validité. La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

À …………….... le …………….....

[Signature de la banque]

MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque :

Référence de la Caution : N° ……………………………………

Adressée à (indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse) Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que …………………………………(nom et adresse de l’entreprise), ci-dessous désigné (indiquer la  nature des travaux)

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à 2% du montant du marché, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché.

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement,

Nous ,…………………………………………………………………..( nom et adresse de banque)

Représentée par ……………………………………………………………………..(noms des signataires)

ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de …………………………………………………………….

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l’entrepreneur, par le Maître d’Ouvrage, de l’approbation du marché. Elle sera libérée dans un délai de (indiquer le délai) à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Signature et authentification par la banque

A………………..le…………………

(Signature de la banque)

MODELE DE CAUTION D'AVANCE DE DEMARRAGE

Banque : référence, adresse ……………............................................................………..

Nous  soussignés  (banque,  adresse),  déclarons  par  la  présente  garantie,  pour  le  compte  de  :

……………..................................................................................................................... [le titulaire], au profit du Maître d’Ouvrage [Adresse du Maître d’Ouvrage] (« le bénéficiaire »)

Le  paiement,  sans  contestation  et  dès  réception  de  la  première  demande  écrite  du  bénéficiaire, déclarant  que  ………….................……..     [le  titulaire]   ne  s’est  pas  acquitté  de  ses  obligations,  relatives  au remboursement  de  l’avance  de  démarrage  selon  les  conditions  du  marché   ………….................……..   du …………..................................……..  Relatif aux travaux [indiquer l’objet des travaux, les références de l’Appel d’Offres, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à l’avance de [vingt (20) %] du montant Toutes Taxes Comprises du marché n° …………........................................................…….. , payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit :…………..........................................……..  Francs CFA.

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance  sur  les  comptes  de  ……...........……..	[Le titulaire] ouvert auprès de la banque...............……………..Sous le n° ………………………………………………………………………………………………………………………….

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque

à …................ le …………….....

[Signature de la banque]

CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

Banque : …………...........................……………………

Référence de la Caution : N° ………….................. .........……………………

A [indiquer le Maître d’Ouvrage]

[Adresse du Autorité Contractante]

ci-dessous désigné «le Maître d’Ouvrage» attendu que ;

………….........................................…………………………………………………………………………[nom et adresse de l’entreprise],

ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux de [indiquer l’objet des travaux]

attendu qu’il ; est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

attendu que ; nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution,

Nous,

…………...........................………………………………...........................………………………………...

..............………………… [nom et adresse de banque], représentée par

…………...........................………………………………...........................………………………………...

.………………………………...........................…………

[noms des signataires], et ci-dessous désignée « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de .....................……………

[en chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché,

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur

simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……..... , le……………........

PIECE N° 11 : GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES

GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES

La grille d’évaluation des soumissionnaires se présente comme suit :

| N° |  | Désignation du critère |  |  | Notation binaire |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | oui | non |
| I |  | Référence de l’Entreprise |  |  |  |  |
|  |  | I.1. Présence d’au moins 3 contrats au cours des 3 dernières années |  |  |  |  |
|  | 1 | 1er contrat (1ère et dernière page) + PV de réception |  |  |  |  |
|  | 2 | 2ème contrat (1ère et dernière page) + PV de réception |  |  |  |  |
|  | 3 | 3ème contrat (1ère et dernière page) + PV de réception |  |  |  |  |
|  |  | I.2. Présence d’au moins 1 contrat des travaux similaire au cours des 3 dernières années |  |  |  |  |
|  | 1 | Présence d’au moins 1 contrat certifié des travaux similaire avec procès-verbal au cours des 3 dernières années |  |  |  |  |
| II |  | Moyens humains |  |  |  |  |
|  | 1 | Liste du personnel clé de l’Entreprise |  |  |  |  |
|  | 2 | 01 conducteur des travaux, |  | Technicien Supérieur des Travaux de Génie Civil (au moins BAC + 3) avec au moins trois ans d’expérience (Joindre le diplôme et CV). |  |  |
|  | 3 | 01 chef chantier |  | BAC F4 option Génie Civil au moins ; (Joindre le diplôme et CV) 3 ans d’expériences au moins |  |  |
|  | 4 | 01 maçon avec 03 ans d’expérience |  | Diplôme ou Certificat de Travail + CV |  |  |
|  | 5 | 01 charpentier avec 3 ans d’expérience |  | Diplôme ou Certificat de Travail + CV |  |  |
|  | 6 | 01 électricien avec 3 ans d’expérience |  | Diplôme ou Certificat de Travail + CV |  |  |
| III |  | Moyens matériels |  |  |  |  |
|  |  | III | Disponibilité du matériel et des équipements essentiels |  |  |  |
|  |  | III.1 Matériel roulant personnel ou en location avec pièces justificatives; (joindre copies certifiées conformes des cartes grises ou contrat de location avec copie certifiée des cartes grises) |  |  |  |  |
|  | 1 | Liste du matériel |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 Camion benne |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 Engin de terrassement |  |  |  |  |
|  | 4 | 1 Pick up |  |  |  |  |
|  |  | III.2 Matériel de chantier TP propriété du soumissionnaire ou en location avec pièces justificatives (certificats de vente, factures d’achat ou contrat de location.) ; |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 Compacteur manuel |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 Bétonnière |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 Vibreur |  |  |  |  |
|  | 5 | 1 Jeu de petit matériel |  |  |  |  |
| IV |  | Note Méthodologique et Planning |  |  |  |  |
|  | 1 | Compréhension du travail à faire |  |  |  |  |
|  | 2 | Commentaire sur la position du projet |  |  |  |  |
|  | 3 | Planning d’approvisionnement en matériaux de chantier |  |  |  |  |
|  | 4 | Planning d’exécution des travaux |  |  |  |  |
|  | 5 | Délai trois (03) mois |  |  |  |  |
| V | 1 | Surface financière (14 000 000 au moins) |  |  |  |  |
| VI | 1 | Chiffre d’affaire de 02 dernières années consécutives au moins égale 20 000 000 de Francs CFA |  |  |  |  |
| VII | 1 | CCTP paraphé à chaque page, daté et signé à la dernière |  |  |  |  |
| VIII | 1 | Conformité des éléments du Sous-détail des prix |  |  |  |  |
| IX | 1 | Présentation Générale de l’offre |  |  |  |  |
| X | 1 | Attestation de visite de site signée sur l’honneur par le soumissionnaire |  |  |  |  |
|  | 1 | Prise en compte des aspects socio-environnementaux |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  | 30 Oui/Non |  |

Seul le soumissionnaire ayant obtenu au moins 19 « oui » sur 30, sera qualifié pour la suite de la procédure.

PIECE N° 12 : LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES AGRÉÉS PAR LE MINFI

Liste des différentes banques agréées par le Ministère des Finances (MINFI)

| - Liste des banques |  |
| --- | --- |
| 1) | Afriland First Bank (AFB), BP 11 834 Yaoundé |
| 2) | Bagne Bank Cameroun (BAGNE CMR), BP 34 692 Yaoundé |
| 3) | Banque Atlantique du Cameroun (BACM), BP 2 933 Yaoundé |
| 4) | Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), BP 12 962 Yaoundé |
| 5) | BGFI Bank Cameroun (BGFIBANK Cameroun), BP 660 Douala |
| 6) | Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC), BP 1 925 Douala |
| 7) | Citibank Cameroon (Citibank Cameroon), BP 4 571 Douala |
| 8) | Commercial Bank of Cameroon (CBC), BP 4 571 Douala |
| 9) | Credit Communautaire d’Afrique-Bank (CCA Bank), BP 6 578 Yaoundé |
| 10) | Ecobank Cameroun (ECOBANK), BP 582 Douala |
| 11) | National Financial Credit-Bank (NFC-Bank), BP 6 578 Yaoundé |
| 12) | Société Commerciale de Banques-Cameroun (SCB Cameroun), BP 300 Douala |
| 13) | Société Générale du Cameroun (SGC), BP 4 042 Douala |
| 14) | Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC), BP 1 784 Douala |
| 15 | Union Bank of Cameroon (UBC), BP 15 569 Douala |
| 16 | United Bank for Africa (UBA), BP 2 288 Douala |
| - Liste des assurances |  |
| 1 | ACTIVA assurances, BP 12 970 Douala |
| 2 | AREA Assurances, BP 15 584 Douala |
| 3 | ATLANTIQUE assurances Cameroun IARDT, BP 3 073 Douala |
| 4 | CHANAS Assurances, BP 109 Douala |
| 5 | CPA S.A., BP 54 Douala |
| 6 | NSIA Assurances, BP 2 759 Douala |
| 7 | PRO ASSUR, BP 5 963 Douala |
| 8 | Prudential Beneficial General Insurance, BP 2 328 Douala |
| 9 | ROYALONYX Insurance Cie, BP 12 230 Douala |
| 10 | SAAR, BP 1 011 Douala |
| 11 | SANLAM Assurance Cameroun, BP 12 125 Douala |
| 12 | ZENITH Insurance |

IECE N° 13 : PLANS TYPES D’EXECUTION