	REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

------------------

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET  DU

DEVELOPPEMENT LOCAL

------------------

REGION DE L’OUEST

------------------

DEPARTEMENT DU NOUN

------------------

COMMUNE DE BANGOURAIN

------------------

SECRETARIAT  GENERAL

------------------
	         [image: image1.png]



	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

------------------

MINISTRY OF DECENTRALIZATION  AND

LOCAL DEVELOPMENT

------------------

WEST REGION

------------------

NOUN  DIVISION

------------------

BANGOURAIN  COUNCIL

------------------

GENERAL SECRETARY

------------------


MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BANGOURAIN
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°09/AONO/RG.OU/C.BGRAIN/CIPM-AI/2024 DU 15/02/2024 POUR L’EXTENSION  ELECTRIQUE MT/BT MONOPHASEE DU VILLAGE KOUMBAM DANS LA COMMUNE DE BANGOURAIN, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L’OUEST.

FINANCEMENT : BIP 

IMPUTATION BUDGETAIRE : 58 32 137 02 641728 523415 851
N° DE L’ACTE : IZ5190
EXERCICE : 2024

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
DOCUMENT N° 1 :
AVIS D’APPEL D’OFFRES
	REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

------------------

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET  DU

DEVELOPPEMENT LOCAL

------------------

REGION DE L’OUEST

------------------

DEPARTEMENT DU NOUN

------------------

COMMUNE DE BANGOURAIN

------------------

SECRETARIAT  GENERAL

------------------
	         [image: image2.png]



	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

------------------

MINISTRY OF DECENTRALIZATION  AND

LOCAL DEVELOPMENT

------------------

WEST REGION

------------------

NOUN  DIVISION

------------------

BANGOURAIN  COUNCIL

------------------

GENERAL SECRETARY

------------------


AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°09/AONO/RG.OU/C.BGRAIN/CIPM-AI/2024 DU 15/02/2024 POUR L’EXTENSION  ELECTRIQUE MT/BT MONOPHASEE DU VILLAGE KOUMBAM DANS LA COMMUNE DE BANGOURAIN, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L’OUEST.



FINANCEMENT : BIP MINEE EXERCICE 2024
1. Objet de l’Appel d’Offres

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public, le Maire de la Commune de BANGOURAIN, Maître d’Ouvrage lance pour le compte du Ministère de l’Eau et de l’Energie, un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence pour l’extension électrique MT/BT monophasée du village KOUMBAM dans la commune de BANGOURAIN, Département du NOUN, Région de L’OUEST.
2. Consistance des travaux

L’Appel d’Offres porte sur les travaux d’extension électrique MT/BT monophasée du village KOUMBAM dans la commune de BANGOURAIN, Département du NOUN, région de l’OUEST.
3. Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions, aux entreprises de droit camerounais.

4. Financement

Les travaux objet du présent appel d’offres sont financés par les ressources transférés à la commune de l’exercice 2024  sur la ligne d’imputation budgétaire n°58 32 137 02 641728 523415 851
5. Consultation du Dossier d’appel d’Offres

Les dossiers d’appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables auprès du Cadre Communal de Développement de la Commune de BANGOURAIN,  dès publications de la présente demande d’appel d’offre.
6. Acquisition du Dossier d’Appel d’Offres

Le Les dossiers d’appel d’offres pourront être consultés et retirés aux heures ouvrables dès publication du présent avis auprès de la Mairie de BANGOURAIN sur présentation de l’original d’une quittance de versement à la recette municipale de BANGOURAIN d’une somme non remboursable de cent milles (100 000) francs CFA
7. Remise des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un original et six (06) copies marquées comme telles devront parvenir à la Mairie de BANGOURAIN (Service de la passation des marchés publics) au plus tard le 14/03/2024, à 9 heures locale et devra porter la mention : 

 « AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N°09/AONO/RG.OU/C.BGRAIN/CIPM-AI/2024 DU 15/02/2024 POUR L’EXTENSION  ELECTRIQUE MT/BT MONOPHASEE DU VILLAGE KOUMBAM DANS LA COMMUNE DE BANGOURAIN, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L’OUEST.

Financement : BIP MINEE- EXERCICE 2024
A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
8. Recevabilité des offres

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses Pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d’un montant de [indiquer le montant forfaitaire en FCFA] pour chaque lot le cas échéant ; il est au plus égal à 2% du coût prévisionnel toutes taxes comprises (TTC) du marché conformément à l’arrêté en vigueur] et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.
Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet,…), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’offres.
Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis d’Appel d’Offres.

Toute offre non-conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du dossier d’appel d’offres, entraînera le rejet de l’offre.

NB. . L’Autorité contractante ou la commission de passation se réserve le droit de demander à toutes les étapes de la procédure de passation, aux soumissionnaires la présentation des originaux des pièces produites et le défaut de présentation peut entraîner la disqualification
9. Ouverture des plis


L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 14/03/2024 à 10 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés sis  au bureau des marchés de la Commune de BANGOURAIN 


L’ouverture des plis se fera en un temps et en trois étapes :

· 1èreétape : Ouverture de l’enveloppe A contenant les pièces administratives (volume 1);

· 2èmeétape Ouverture  de l’enveloppe B contenant les offres techniques (volume 2) ;

· 3ème  étape Ouverture de l’enveloppe C contenant les offres financières (volume 3).

Chaque soumissionnaire peut assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne disposant d’un mandat (même en cas de groupement).

10. Délais d’exécution
Le délai maximum d’exécution des travaux prévu par le Maitre d’Ouvrage est de quatre (04) mois. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.
11. Principaux critères éliminatoires

· N’avoir pas satisfait à au moins 70 % des critères de l’analyse des offres ;

· Être sous le coût d’une résiliation (article 102 du code des Marchés Publics) 

· Omission dans l’offre financière d’un prix quantifié ; 

· Absence d’une pièce administrative et non transmise dans les 48 heures qui suivent l’ouverture des offres;

· Absence de caution de soumission ;

· Fausse déclaration, pièces falsifiées ou scannées ;
· Production des exemplaires des offres en nombre insuffisant (inférieur à sept) ;
· Certification des documents préalablement certifiés ;
· Avoir présenté un personnel fonctionnaire non mis en disponibilité. 
12. Les principaux critères de qualification
L’évaluation sera faite sur la base des critères techniques définis sur le mode d’évaluation dit binaire, sur la base de 52 Oui. Ces critères ont été groupés par rubriques ainsi qu’il suit :

	No
	Critères
	Evaluation

	1
	Présentation générale
	02 Oui/Non

	2
	Personnel de l’entreprise
	11 Oui/Non

	3
	Références de l'Entreprise dans le domaine d'Electrification
	14 Oui/Non

	4
	Matériel et Equipement techniques
	08 Oui/Non

	5
	Méthodologie d’exécution des travaux
	04 Oui/Non

	6
	Planning
	02 Oui/Non

	7
	Visite de site
	02 Oui/Non

	8
	Capacité de préfinancement du projet
	09 Oui/Non

	
	TOTAL
	52 Oui/Non


Critères d’élimination
· Dossier administratif non-conforme ;

· Fausse déclaration ou pièces falsifiées ou scannées ;

· N’avoir pas satisfait à au moins 70 % de OUI pour les critères de l’analyse des offres ;

· Dossier technique ou financier incomplet (Production des exemplaires des offres en nombre insuffisant  i.e. inférieur à sept).

· Être sous le coût d’une résiliation (article 102 du code des Marchés Publics) 
· Omission dans l’offre financière d’un prix quantifié ; 
· Absence d’une pièce administrative et non transmise dans les 48 heures qui suivent ;
· Absence de caution de soumission ;
· Certification des documents préalablement certifiés ;
· Avoir présenté un personnel fonctionnaire non mis en disponibilité. 
Le non respect de 37 critères entraine élimination de l’offre.

NB. Voir grille d’évaluation dans les annexes du DAO
13. Nombre maximum de lots : (le cas échéant)

Les travaux sont regroupés en un seul lot ci-après défini :
	Lot N°
	Localité

	01
	KOUMBAM


14. Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés  par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.
15. Renseignements complémentaires

 Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Délégation Départementale de l’Eau et de l’Energie du Noun.                            
                                                                                                          BANGOURAIN, le 21/02/2024
                                                 LE MAIRE DE LA COMMUNE DE BANGOURAIN







                    (Maitre d’Ouvrage)
AMPLIATIONS                                                                                                                         
-MINMAP (Pour information)

- ARMP / OU (pour publication et archivage) ;
- MAIRE/BANGOURAIN (Pour information) ;

- P/CIPM/BANGOURAIN (Pour information) ;

- Classement/ Archives ;

- Affichage.

Pièce n° 2 : Règlement Général 
de l’Appel d’Offres
(RGAO)

Table de matière
10A.
Généralités


10Article 1 : Portée de la soumission


10Article 2 : Financement


10Article 3 : Fraude et corruption


11Article 4 : Candidats admis à concourir


11Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés


11Article 6 : Qualification du Soumissionnaire


12Article 7 : Visite du site des Travaux


12B.
Dossier d’Appel d’Offres


12Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres


13Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours


14Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres


14C.
Préparation des offres


14Article 11 : Frais de soumission


14Article 12 : Langue de l’offre


14Article 13 : Documents constituant l’offre


15Article 14 : Montant de l’offre


16Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement


17Article 16 : Validité des offres


17Article 17 : Caution de soumission


18Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires


18Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres


18Article 20 : Forme et signature de l’offre


19D.
Dépôt des offres


19Article 21 : Cachetage et marquage des offres


19Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres


19Article 23 : Offres hors délai


19Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres


20E.
Ouverture des plis et évaluation des offres


20Article 25 : Ouverture des plis et recours


21Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure


21Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage


21Article 28 : Détermination de la conformité des offres


22Article 29 : Quantification du soumissionnaire


22Article 30 : Correction des erreurs


22Article 31 : Conversion en une seule monnaie


23Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier


23Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux


23F.
Attribution du Marché


23Article 34 : Attribution


24Article 35 : Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure


24Article 36 : Notification de l’attribution du marché


24Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours


24Article 38 : Signature du marché


25Article 39 : Cautionnement définitif




Règlement Général de l’Appel d’Offres
A. Généralités
Article 1 : Portée de la soumission

1.1. Le Maître d’Ouvrage, tel qu’il est défini dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), ci-après dénommé le « Maitre d’Ouvrage », lance un Appel d’Offres pour la construction et/ou l’achèvement des Travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’offres et brièvement définis dans le RPAO.


                      Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO. Il y est fait ci-après référence sous le terme  « les Travaux ».

1.2. Le soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans le dit ordre de service.
1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes « Maître d’Ouvrage » et « Maître d’Ouvrage Délégué » sont interchangeables et le terme « jour » désigne un jour calendaire.
Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

1.4.  Le Maître d’Ouvrage exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, le Maître d’Ouvrage :
a. Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

i. Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,
ii. Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

iii. « pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que le Maître d’Ouvrage en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;
iv. « pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution d’un marché.

b. Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.
1.5.  Le Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.
Article 4 : Candidats admis à concourir

1.6.  Si l’Appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré-qualification.
1.7. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

i. Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou 
ii. Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.
d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est 

(i) juridiquement et financièrement autonome, 







(ii) administrée selon les règles du droit commercial et 






(iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Maître d’Ouvrage.
Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

1.1.  Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées aux dits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.
1.2.  Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.
Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

1.1.  Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :
a. Soumettre un pouvoir habitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;

b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’un pré qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i. La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

ii. Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

iii. Les commandes acquises et les marchés attribués ;
iv. Les litiges en cours ;

v. La disponibilité du matériel indispensable.

1.2.  Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (Co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;
b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;
d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis-à-vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les cotraitants se repartissent les sommes qui sont réglés par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.
1.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

1.4. Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.
Article 7 : Visite du site des Travaux

1.1. il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du soumissionnaire.
1.2. Le Maître d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de la dite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agent, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

1.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des mentionnées à l’article 19 du RGAO.
B. Dossier d’Appel d’Offres
Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

1.1. le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publiée(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

a. la lettre d’invitation à soumissionner (pour les Appels d’Offres Restreints) ;

b. l’avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

c. Règlement Général de d’Appel d’Offres (RGAO) ;

d. Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;
e. Cahier des Clauses Administratives Particulière (CCAP) ;

f. Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

g. Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

h. Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

i. Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires

j. Le cadre du planning d’exécution ;

k. Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;

l. Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

m. Modèle de lettre de soumission ;
n. Modèle de caution de soumission ;

o. Modèle de cautionnement définitif ;

p. Modèle de caution d’avance de démarrage ;

q. Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;

r. Modèle de marché ;

s. Formulaire relatif aux études préalables ;

t. La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.
1.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards au dit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

1.3.  Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande au Maître d’Ouvrage par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse du Maître d’Ouvrage indiquée dans le RPAO. Le Maître d’Ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.
Une copie de la réponse du Maître d’Ouvrage, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.
1.4.  Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de Pré-qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du maître d’ouvrage.
1.5. Le recours doit être adressé au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

1.6. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’ouvrage Délégué dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;
Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres
1.7.  Le Maître d’Ouvrage peut à tout moment avant la date limite de dépôt des offres it pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

1.8. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs au Maître d’Ouvrage par écrit.

1.9. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO. 
C. Préparation des offres
Article 11 : Frais de soumission
Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et le Maître d’Ouvrage nies en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler , quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre
L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigé dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.
Article 13 : Documents constituant l’offre
1.1.  L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :
a. Volume 1 : Dossier administratif
Il comprend :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :
· A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

· A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

· N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

· N’est pas frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : l’offre technique
b.1.  Les renseignements sur les qualifications 






         Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.
b.2.  Méthodologie 










      
 Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.)

b.3. Les preuves d’acceptations des conditions du marché

             



        
Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :
· Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

· Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

a.1.  Commentaire (facultatifs)  







                    
Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

b. Volume 3 : Offre financière  









       
 Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

· La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;
· Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

· Le détail estimatif dûment rempli ;

· Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

· L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.
Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

1.2.  Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offert en cas d’attribution de plus d’un marché.
Article 14 : Montant de l’offre
1.3.  Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.
1.4. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du détail quantitatif et estimatif.
1.5. Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

1.6. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation des dits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un(1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.
1.7. Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8.

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement
1.1.  En cas d’Appel d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous ; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.
1.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale


Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :
a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire que compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

1.1. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage spécifiée aux RPAO et dénommée « monnaie nationale ».
b. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

1.2. Le Maître d’Ouvrage peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, n état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

1.3. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par le Maître d’Ouvrage et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

1.4. Pour les Appel d’Offres Nationaux, la monnaie utilisée est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres

1.1.  Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres à compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d’Ouvrage, en application de l’article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué comme non conforme.
1.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître d’Ouvrage peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

1.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que le Maître d’Ouvrage adressera au(x) soumissionnaire(s). la période d’actualisation ire de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.
Article 17 : Caution de soumission

1.1.  En application de l’article 13 du RGAO, le Soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.
1.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable du Maître d’Ouvrage. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d’Ouvrage et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.
1.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission  acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non-conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.
1.4. Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

1.5. La Caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

1.6. La caution de soumission peut être saisie :

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu :

i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO.

iii. Refuse de recevoir la notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des prestations.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

1.1. lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non-conformes.
1.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base du Maître d’Ouvrage telle que décrite dans de Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. Le Maître d’Ouvrage n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.
1.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de d’Article 31.2 (g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

1.1.  A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAO.
1.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

1.3. Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne au Maître d’Ouvrage au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître d’Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.
1.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui on acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître d’Ouvrage en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

1.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.
Article 20 : Forme et signature de l’offre

1.1.  Le soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication « ORIGINAL ».  De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO. Portant l’indication « COPIE ». En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.
1.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.
1.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.
D. Dépôt des offres
Article 21 : Cachetage et marquage des offres
1.1. le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans trois enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

1.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront adressées au Maître d’Ouvrage à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de d’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

1.1.  Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre au Maître d’Ouvrage de renvoyer l’offre scellée si elle à été déclare hors délai conformément aux dispositions de l’article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.
1.2. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, le Maître d’Ouvrage ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.
Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres
1.1.  Les offres doivent être reçues par le Maître d’Ouvrage à l’adresse spécifiée à l’article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
1.2. Le Maître d’Ouvrage peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d’Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront réis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai
Toute offre parvenue au Maître d’Ouvrage après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres
1.1.  Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d’Ouvrage avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. La dite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT3 et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».
1.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l’article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure é la date limite fixée pour le dépôt des offres.
1.3. Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.
1.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle peur entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l’article 17.6 du RGAO.
E. Ouverture des plis et évaluation des offres
Article 25 : Ouverture des plis et recours
1.1.  La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à la date, à l’heur et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants de soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.
1.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.
1.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [En cas d’ouverture des offres financières] et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que le Maître d’Ouvrage peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

1.4. Les offres (et les modifications reçue conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.
1.5. Il est établi, séance tenante un procès verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d’analyse. Une copie du dit procès verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.
1.6. A la fin de chaque séance d’ouverture de plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires. 

1.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.
L’observateur indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure
1.1.  Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par la dite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.
1.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou le Maître d’Ouvrage dans le décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.
1.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage
1.1.  Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation de Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’et recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 29 du RGAO. 
1.2.  Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.
Article 28 : Détermination de la conformité des offres
1.1.  La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont  complètes. Si les garanties exigées ont été fournies, si les documents on été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.
1.2. La sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.
1.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante est celle qui :

i.  Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des travaux ;

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maître d’Ouvrage ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

1.1.  Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite redue conforme.

1.2. Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergences ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.
Article 29 : Quantification du soumissionnaire
 La sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.
Article 30 : Correction des erreurs
1.1. la sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :
a.  s’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;
b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail du dit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.
1.2.  Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, le dit montant sera réputé l’engager.
1.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.
Article 31 : Conversion en une seule monnaie
1.1.  Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.
1.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier
1.1.  Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous-commission d’analyse.
1.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :
a.  En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;
f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d’Ouvrage dans le RPAO.

1.1.  L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.
1.2. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d’Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous-détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, le Maître d’Ouvrage peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux
Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

F. Attribution du Marché

Article 34 : Attribution
1.1. Le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offre et qui dispose des capacités techniques et financière requise pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant le rabais proposés.

1.2. Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

1.3. Toute attribution des marchés de travaux se fait au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la moins-disante et remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères d’évaluation.

Article 35 : Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure
L’autorité contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation de l’autorité des Marchés publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché
Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maître d’Ouvrage notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tous autres moyens que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’Ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours
1.1.  Le Maître d’Ouvrage communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lut adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l‘observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.
1.2. Le Maître d’Ouvrage est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

1.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé le la régulation des marchés publics.
1.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué et au Président de la commission.
Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrable après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du marché
1.1.  Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés et le cas échéant à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente, pour adoption.
1.2. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire.
1.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (05) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif
1.1.  Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par le Maître d’Ouvrage, l’entrepreneur fournira au Maître d’Ouvrage, l’entrepreneur fournira au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.
1.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.
1.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.
1.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

Pièce n° 3 : Règlement Particulier
de l’Appel d’Offre (RPAO)

Règlement Particulier de l’Appel d’Offres

Les dispositions ci-après, qui sont spécifiques aux Travaux faisant l’objet de l’Appel d’Offres, complètent ou, le cas échéant, modifient les dispositions du RGAO. En cas de conflit, les dispositions ci-après prévalent sur celles du RGAO. Les chiffres de la première colonne se réfèrent à l’article correspondant du RGAO.

	
	Introduction

	1.1.
	Définition des Travaux : Extension électrique MT/BT monophasée du village KOUMBAM dans la commune de BANGOURAIN, Département du NOUN, Région de L’OUEST.
Maître d’Ouvrage : le Maire de la Commune de BANGOURAIN
Référence de l’Appel d’offres : un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence

	1.2.
	Délai d’exécution :

Le délai d’exécution est de quatre (04) mois

	2.1.
	Source de financement : Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par les ressources transférées à la commune, EXERCICE 2024.
Nom de l’Emprunteur : MINEE
Nom du Projet : Extension électrique MT/BT monophasée du village KOUMBAM dans la commune de BANGOURAIN, Département du NOUN, région de l’OUEST.

	4.1.
	Liste des candidats pré qualifiés le cas échéant : sans objet.

	5.1.
	Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services :
En ce qui concerne la provenance des matériaux, de matériels et de fournitures destinés à l’exécution des travaux du présent marché, la préférence est donnée aux produits fabriqués au Cameroun, sous réserve de leur conformité aux normes techniques, et à la condition que leurs prix soient homologués. L’utilisation des matériaux et matériels doit être approuvé par la Maîtrise d’œuvre.

Toutefois en cas de dérogations législatives ou réglementaires, ou résultant des conventions ou accords internationaux, le Ministre chargé du Commerce autorisera l’importation desdits produits, à la demande du Cocontractant.



	6.
	Principaux critères de qualification des soumissionnaires :
La participation est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises d’électrification rurale installées au Cameroun. 

L’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs visés au paragraphe ci-dessus, sous réserve des dispositions ci-après : 

(a) 
Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

i) Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

ii) Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres seul et/ou en groupement ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

(b) 
le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion des marchés publics.

(c) 
une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte du Maître d’Ouvrage.



	6.1.
	Les critères de qualification ci-après devront être arrêtés et détaillés en fonction de la nature et de l’envergure des travaux à exécuter, à titre indicatif :
L’évaluation sera faite sur la base des critères techniques définis sur le mode d’évaluation dit binaire, sur la base de 52 Oui. Ces critères ont été groupés par rubriques ainsi qu’il suit :

No
Critères

Evaluation

1

Présentation générale

02 Oui/Non

2

Personnel de l’entreprise

11 Oui/Non

3

Références de l'Entreprise dans le domaine d'Electrification

14 Oui/Non

4

Matériel et Equipement techniques

08 Oui/Non

5

Méthodologie d’exécution des travaux

04 Oui/Non

6

Planning

02 Oui/Non

7

Visite de site

02 Oui/Non

8

Capacité de préfinancement du projet

09 Oui/Non

TOTAL

52 Oui/Non
Critères d’élimination

· Dossier administratif non-conforme ;

· Fausse déclaration ou pièces falsifiées ou scannées ;

· N’avoir pas satisfait à au moins 70 % de OUI pour les critères de l’analyse des offres ;

· Dossier technique ou financier incomplet (Production des exemplaires des offres en nombre insuffisant  i.e. inférieur à sept).

· Être sous le coût d’une résiliation (article 102 du code des Marchés Publics) 
· Omission dans l’offre financière d’un prix quantifié ; 
· Absence d’une pièce administrative et non transmise dans les 48 heures qui suivent ;
· Absence de caution de soumission ;
· Certification des documents préalablement certifiés ;
· Avoir présenté un personnel fonctionnaire non mis en disponibilité. 
Le non respect de 37 critères entraine élimination de l’offre.

NB. Voir grille d’évaluation dans les annexes du DAO

	6.2.
	En cas de groupement d’entreprises

	7.3.
	Visite du site des travaux et réunion préparatoire

	12.
	Langue de l’offre : 

	13.1.
	La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être complétée, regroupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit :
Enveloppe A – Volume I : Pièces administratives

a.  La déclaration d’intention de soumissionner, timbrée pour les soumissionnaires locaux, (suivant modèle joint) ;
b. L’accord de groupement le cas échéant ;

c. Le pouvoir de signature le cas échéant ;

d. Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Grande Instance ou par la Chambre d’industrie et du commerce du lieu de résidence du soumissionnaire datant moins de trois (03) mois précédant la date de remise des offres ;

e. Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque agréée par le Ministère des Finances et du budget du Cameroun ou par une banque de premier ordre à l’étranger ;

f. La quittance d’achat du dossier d’Appel d’Offres ;
g. La caution de soumission (suivant modèle joint) d’un montant de 1 000 000 (un million) francs CFA et d’une durée de validité d’une durée de validité de 120 jours, délivrée par une banque de 1er ordre agréée par le Ministère des Finances (pièce produite en original, et conforme au modèle) ;

h. Une attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par le Directeur Général de l’ARMP ;
i. Attestation de visite du site signée sue l’honneur; 

De plus, les soumissionnaires installés au Cameroun devront produire les pièces ci-après :

j. Une attestation signée du Directeur de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de la dite caisse datant de moins de trois mois ;

k. Une attestation de conformité fiscale datant de moins de trois mois.
l. Une attestation d’immatriculation unique ;

m. Une copie certifiée conforme du registre de commerce.
En cas de groupement, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, Les pièces e, f, g et i étant uniquement présentées par le mandataire du groupement.

Enveloppe B – Volume II : Offre technique

b.1 Les renseignements sur les qualifications

le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6 du RPAO

[conformément aux formulaires de qualification à insérer par le Maître d’Ouvrage dans le DAO].

b.2 Propositions techniques

[à compléter]

b.3 Les preuves d’acceptations des conditions du marché

[à compléter]

Enveloppe C – Volume III : Offre financière

c.1 La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif in vigueur, signée et datée ;
c.2 Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli ;

c.3 Le Détail estimatif dûment rempli :

c.4 Le Sous-Détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires.

NB : Les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen.

	
	Prix et monnaie de l’offre

	14.3
	[indiquer ici, le cas échéant, l’exclusion spécifique de taxes, impôts ou droits qui doivent être reflétée dans le prix de l’offre. Cette clause doit être conforme à l’Article 27 du CCAP.]

	14.4
	Les prix du marché ne sont pas révisables.

	15.1
	[Dans le cas des Appels d’Offres Internationaux, indiquer si la (les) monnaie(s) de l’offre est (sont) définie(s) en suivant l’option A ou l’option B de l’article 15.]

	15.2 et 

15.3
	Monnaie du pays du Maître d’Ouvrage (monnaie nationale) :

	
	Préparation et dépôt des offres

	16.1
	Période de validité des offres :
La période de validité des offres est de (indiquer ici au maximum cent vingt (120) jours) jours à partir de la date limite de dépôt des offres. 

	17.1
	Montant de la garantie d’offre :
Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission et délivrée par une  banques de premier ordre agréée par le Ministre chargé des Finances, établie selon le modèle indiqué dans le Dossier d’Appel d’Offres et dont les montants sont de :

Lot N°

Localité

Montant Caution en FCFA

01

KOUMBAM
1 000 000
Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard 30 jours après l’expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est adjudicataire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

	18.1
	Sans objet

	18.3
	Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiés ci-dessous sont permises dans le cadre des dispositions prévues dans les Spécifications techniques :
· Portée MT de plus de 100 mètres ;
· Portée MT passant par une vallée de longue distance (supérieure à 100 mètres).

	19.1
	Lieu, date et heure de la réunion préparatoire à l’établissement des offres : Sans objet.

	20.1
	Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées : Sept (07) dont un original et six copies.

	21.2
	Adresse du Maître d’Ouvrage à utiliser pour l’envoi des offres : Mairie de BANGOURAIN (Service de la passation des marchés publics)
 Numéro de l’Appel d’Offres : N°09/AONO/RG.OU/C.BGRAIN/CIPM-AI/2024 DU 15/02/2024

	22.1
	Date et heure limites de dépôt des offres : au plus tard le 14/03/2024, à 9 heures locale

	25.1
	Lieu, date et heure de l’ouverture des plis : L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 14/03/2024  à 10 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés sis à la Commune de BANGOURAIN

	
	Evaluation et comparaison des offres

	31.2
	Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie :
Le franc CFA

Source du taux de change : La banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC)

Date du taux de change :

[Retenir une date qui ne sera pas antérieure de plus de vingt-huit (28) jours à la date limite de dépôt des offres. Ni postérieure à la date initiale d’expiration du délai de validité des offres.]

	32.2. (e)
	Le délai d’exécution sera évalué comme suit :
[Si le délai d’exécution est un facteur d’évaluation, la méthode d’évaluation doit être précisée ici, sous forme d’un montant spécifique, par semaine de retard à partir d’un délai d’exécution « standard » ou minimum, montant lié au préjudice estimé du Maître d’Ouvrage. Le montant ne doit pas dépasser le montant correspondant des pénalités de retard figurant au CCAP.]

	32.2 (g)
	La méthode d’évaluation des variantes techniques est la suivante :
[A insérer, le cas échéant, avec la référence aux dispositions des Spécifications techniques.]

	32.1.
	Les soumissionnaires nationaux bénéficient [ne bénéficient pas] d’une marge de préférence au cours de l’évaluation.
[Si l’application de la préférence à un entrepreneur national joue un rôle dans l’attribution du Marché, insérer ici les critères additionnels éventuels requis par le Maître d’Ouvrage pour bénéficier de cette préférence.]

	
	Attribution du marché

	39.1
39.2
	[indiquer la forme et le montant de la garantie de bonne exécution qui devra être fournie par le Soumissionnaire retenu, et être présentée sous la forme indiquée dans le Dossier d’Appel d’Offres.]


Pièce N° 4 : Cahier des Clauses
 Administratives Particulières (CCAP)
Chapitre I : Généralités

Article 1 : Objet du marché

L’objet du marché doit être en adéquation avec l’article 1 du CCAG relatif au champ d’application.


Le présent marché a pour objet les travaux d’extension électrique MT/BT monophasée du village KOUMBAM dans la commune de BANGOURAIN, Département du NOUN, Région de L’OUEST.
Article 2 : Procédure de passation du marché


Le présent marché est passé après Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N°09/AONO/RG.OU/C.BGRAIN/CIPM-AI/2024 du 15/02/2024
Article 3 : Définitions et attribution











    (CCAG Article 2 complété)

1.1.  Définitions générales
· Le Maitre d’Ouvrage est le Maire de la Commune de BANGOURAIN, il représente l’administration bénéficiaire des travaux ; A ce titre il est signataire du marché et en assure le bon fonctionnement. Il veille à la conservation des originaux des documents des marchés et à la transmission des copies à l’ARMP par le point focal désigné à cet effet et au ministre en charge des Marchés Publics.

· L’Autorité en charge de contrôle physico-financier des travaux en externe est le Ministre en Charge des Marchés Publics représenté localement par le Délégué Départemental des Marchés Publics du Noun,




· Le Chef de service du marché est : le Cadre Communal de Développement de la Commune de BANGOURAIN. Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels.

· Les attributions de L’ingénieur du marché est : le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Energie du Noun;

· Les attributions de Le Maître d’œuvre du présent marché ou la mission de contrôle es le Chef Service Départemental des Energies du Noun. 

· La Commission des Marchés compétente est la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de BANGOURAIN ; 














· L’entrepreneur est : [A préciser] ;

1.2.  Nantissement 

En vue de l’application du régime de nantissement institué par le décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant code du Marché publics, sont désignés comme suit :

· L’autorité chargée de l’ordonnancement des dépenses est : le Maire de la Commune de BANGOURAIN ; 

· L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est : le Contrôleur Financier Départemental du Noun ;
· L’organisme ou le responsable chargé du paiement est : Le Receveur Municipal de la Commune de BANGOURAIN;

· Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché est : le Chef Service du marché de la Commune de BANGOURAIN.
1.3.  Attributions de la mission de contrôle, Maître d’œuvre.

1.3.1. Missions.


Il établit les ordres de service à caractère technique, approuve les plans d’exécution des ouvrages, le projet d’exécution et les plans de recollement. Il établit aussi contradictoirement avec le cocontractant les attachements des travaux exécutés.
1.3.2.  Moyens mis à la disposition de la mission de contrôle

Dans le cadre de sa mission de contrôle de la réalisation physique des marchés publics, prescrite à l’article 151(1) du Décret 2018/366 du 20 juin 2018, portant Code des Marchés Publics, le Délégué Départemental des marchés publics du Noun effectuera des contrôles inopinés régulièrement sur le terrain afin de s’assurer de l’effectivité de la réalisation des prestations objet du marché. A cet effet, ils auront libre accès au chantier et à tous les documents contractuels ou informations, liés à l’exécution du marché.
Le chantier fera l’objet d’un minimum de 4 visites de contrôle en collaboration avec le service technique d’ENEO. 

-  la première visite à lieu au moment du piquetage ;

-  la deuxième après que les fouilles soient faites, les poteaux posés dans les fouille mais pas encore callés par des moellons, les fouilles non encore remblayées ;

-  la troisième après l’armement des supports, le déroulage des câbles et la confection des MALT ; On procèdera aux mesures des MALT et au raccordement du transformateur. ;

- la quatrième après que le réseau soit réceptionné et mis en service par le concessionnaire ENEO ; on procèdera alors à la réception technique.

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

1.1.  La langue utilisée est le Français et/ou l’Anglais.
1.2. L’entrepreneur s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Pièces constitutives du marché 










    (CCAG Article 9)

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

1.  La lettre de soumission ou l’acte d’engagement ;
2. La soumission de l’entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

3. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics des travaux mis en vigueur par arrêté n°033/CAB/PM du 13 février 2007.

4. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

5. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

6. Le bordereau des Prix (BP) ;
7. Le Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) ;
8. Les éléments propres à la détermination de montant du marché, tels que, par ordre de priorité : les bordereaux des prix unitaires ; l’état des prix forfaitaires ; le détail ou le devis estimatif ; la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires ;

9. Planning actualisé et approuvé des travaux ;

10. Plans, notes de calcul, cahiers de sondage et dossier géotechniques;
11. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033 du 13 février 2007 ;
12. Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés de bâtiment et travaux publics.
Article 6 : Textes généraux applicables
Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après : 
1. La loi cadre N° 96/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement;

2. Le Code minier;

3. Les textes régissant les corps de métier;

4. Le décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (et ses différents textes d’application) modifié et complété par le décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 ;

5.
le décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2001 fixant  les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

6. Le décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses différents textes d’application ;

7. Le décret n° 2012 /074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions des Marchés modifié et complété par le décret N° 2013/271 du 05 août 2013 ;

8.  Le décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ; 

9. La circulaire N°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés Publics l’arrêté 401/A/MINMAP du 21 octobre 2019 fixant la nature et le seuil des marchés réservés aux artisans, PME et aux Organisations Communautaires à la base et aux Organisations de la Société Civile ; dispositions consacrées aussi à l’article 70 du code des marchés du 20 juin 2018 ; 

10.l’arrêté 401/A/MINMAP du 21 octobre 2019 fixant la nature et le seuil des marchés réservés aux artisans, PME et aux Organisations Communautaires à la base et aux Organisations de la Société Civile ; dispositions consacrées aussi à l’article 70 du code des marchés du 20 juin 2018 ; 

11.l’arrêté 402/A/MINMAP du 21 octobre 2019 fixant les seuils de la maîtrise d’œuvre privée et les modalités d’exercice de la maîtrise d’œuvre publique et enfin ;

12.l’arrêté 403/A/MINMAP du 21 octobre 2019 fixant les plafonds des indemnités servies par les Maîtres d’Ouvrages aux Présidents, membres et rapporteurs des Commissions de réception et Commissions de suivi et de recette technique ;

13.l’arrêté conjoint 0162/MINFOF/MINTP/MINMAP du 15 décembre 2020 fixant les modalités d’utilisation  du bois d’origine légale dans la Commande Publique ;

14.La lettre Circulaire n°00001/LC/PR/MINMAP/CAB du 15 janvier 2021 relative à la délivrance des quittances d’achat des Dossiers d’Appel d’Offres et leur mise à disposition aux soumissionnaires potentiels ;

15.La loi n°2023/019 du 19 Décembre 2023 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2024 ; 
16.la circulaire n° 00000026/C/MINFI du 29 Décembre 2023 portant instructions relatives à l’exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l’exécution du Budget de l’Etat, et des autres entités publiques pour l’exercice 2024 ;

17.La circulaire N°00001/PR/MINMAP/CAB du 25 Avril 2022 relative à l’application du code des marchés publics.
18.La circulaire N°00000001/LCMINFI du 04 janvier 24 relative à l’exécution, au suivi et au contrôle de l’exécution des budgets des Collectivités Territoriales Décentralisées pour l’exercice 2024
19La circulaire N° 004/L/CAB/MINMAP du 28 juillet 2022 relative à l’application des rabais dans la passation des marchés publics ;

20.La lettre circulaire n°000005/LC/MINMAP/CAB du 26 Décembre 2023 relative à la mise en œuvre de la catégorisation des entreprises du secteur des bâtiments et des travaux publiques dans le cadre de la contractualisation des marchés publics ;

21.Les textes et les normes en vigueur ;

22. d’autres textes spécifiques au domaine concerné par le marché ;

Article 7 : Communication 












    (CCAG Article 6 et 10 complétés)
1.1. toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront être faites aux adresses suivantes :
a.  Dans le cas où l’entrepreneur est le destinataire : Passé le délai de 15 jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au chef de service son domicile, et dès achèvement des travaux, les correspondances seront valablement adressées à la mairie de BANGOURAIN;
b. Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire :  




             Madame / Monsieur le : [A préciser] avec copie adressée dans les mêmes délais, au Chef de service, au Maître d’œuvre et à l’ingénieur le cas échéant.

c. Dans le cas où l’Autorité Contractante en est le destinataire :  




             Madame / Monsieur le : [A préciser] avec copie adressée dans les mêmes délais, au Chef de service, au Maître d’œuvre et à l’ingénieur le cas échéant

1.2.  L’entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances à l’ingénieur avec copie au Maître d’œuvre et au Chef de service.
Article 8 : Ordres de service (CCAG Article 8)
1.3.  L’ordre de service de commencer les travaux est signé par le Maitre d’Ouvrage et notifiés l’ingénieur du marché au Cocontractant avec copie au Délégué Départemental des Marchés Publics du Noun, au Chef de service du marché, à l’Organisme Payeur et au Maître d’œuvre le cas échéant.
1.4. Les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le chef service du marché au Cocontractant avec copie au Délégué Départemental des Marchés Publics du Noun, à l’Ingénieur du marché, au Maître d’œuvre et à l’Organisme Payeur. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant

1.5. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés et notifiés au Cocontractant par l’ingénieur ou le Maître d'œuvre (le cas échéant) avec copie au Délégué Départemental des Marchés Publics du Noun, à l’Autorité Contractante, au Chef de Service du marché.
1.6. Les ordres de service valant mise en demeure sont signés par le Maitre d’Ouvrage et notifiés par les services de ce dernier au cocontractant avec copie au Délégué Départemental des Marchés Publics du Noun, au Chef de service de marché et à l’Ingénieur.

1.7. Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par les services de ce dernier au Cocontractant avec copie au Délégué Départemental des Marchés Publics du Noun, au Chef de service, à l’Ingénieur, au Maître d’œuvre après avis de l’Ingénieur.

1.8. Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur avec copie au Délégué Départemental des Marchés Publics du Noun.

1.9. Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

1.10. S’agissant des ordres de service signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Maitre d’Ouvrage, la notification doit être faite dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de transmission par l’Autorité Contractante au Maitre d’Ouvrage. Passé ce délai, l’Autorité Contractante se substitue à lui et procède à ladite notification.
Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles 







           


    (CCAG Article 9)
1.1.  Sans Objet.
1.2. Le délai imparti pour la notification de l’ordre de service de commencer une tranche conditionnelle est de : Sans Objet.
Article 10 : Matériel et Personnel de l’entrepreneur (CCAG Article 15 complété)
1.1.  Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Chef de service. En cas de modification, l’entrepreneur se fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.
1.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément du Maître d’œuvre, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d’œuvre disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.
1.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 45 ci-dessous ou d’application de pénalités. Au cas où la qualification  du personnel proposé reste inférieure à celle de l’agent concerné, mais conforme aux dispositions du DAO, le Cocontractant sera passible d’une pénalité correspondant à cinq pour mille (5/1000ème) du montant du marché.


En tout état de cause et sauf en cas de force majeure, le Cocontractant ne pourra remplacer plus de cinquante pour cent (50 %) de son personnel sans s’exposer à la procédure de résiliation.



Le remplacement de l'agent en cause ne devra en aucun cas interrompre la continuité des travaux. Tous les frais en découlant seront à la charge entière du Cocontractant. 





En cas de maladie ou  d’accident, le Cocontractant devra remplacer sans délai tout agent qui se trouverait empêché d’exécuter les tâches qui lui seront confiées normalement par l’application du présent marché.
1.4. L’entrepreneur utilisera le matériel approprié proposé dans le projet d’exécution pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art.

1.5.  Toute modification apportée sera notifiée à l’Autorité contractante.
Chapitre II : Clauses financières

Article 11 : Garanties et cautions 











    (CCAG articles 29 et 41)

1.1.  Cautionnement définitif
Le cautionnement définitif fixé à 3% du montant TTC du marché. Il est constitué et transmis au Chef Service du marché dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché.
Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée. Dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande de l’entrepreneur.

1.2. Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixée à 10% du montant TTC du marché.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande du l’entrepreneur.
1.3. Cautionnement d’avance de démarrage
· Conformément aux textes en vigueur et sur demande expresse du Cocontractant adressée au Maître d’Ouvrage, il pourra être accordé une avance de démarrage d’un montant au plus égal à vingt pour cent (20%) du montant TTC du marché sans justification. Cette avance devra être cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire installé sur le territoire camerounais, et agréé par le Ministre en charge des Finances.

· L’avance de démarrage sera remboursée par prélèvement de cinquante pour-cent (50%) du montant des travaux de chaque décompte à partir du moment où les travaux effectués dépassent quarante pour cent (40%) du montant du marché . Il doit être terminé au plus tard lorsque le montant des travaux atteint quatre vingt pour-cent (80%) de la valeur du marché. En tout état de cause, le remboursement devra être terminé un (01) mois avant la date d’expiration du délai contractuel.

· Au fur et à mesure du remboursement des avances, Le Maître d’ouvrage donnera la main-levée de la part de la caution correspondante si le Cocontractant en fait la demande.
Article 12 : Montant du marché 











   (CCAG Articles 18 et 19 complétés)
Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du détail ou devis estimatif ci-joint, est de ________ (en chiffres) ______  (en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

· Montant HTVA : _________ (______) francs CFA

· Montant de la TVA : ________ (_________) francs CFA

· Montant de la TSR et/ou l’AIR : ________ (_________) francs CFA

· Net à percevoir = HTVA-(TSR et/ou AIR) : ________ (_________) francs CFA

Le montant du marché calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du rabais éventuellement consenti par l’entrepreneur.

Article 13 : Lieu et mode de paiement
1.4.  En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage à l’entrepreneur, dans les conditions indiquées dans le marché, l’entrepreneur s’engage par les présentes à exécuter le marché conformément aux dispositions du marché.
1.5. Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues de la manière suivante :

a. Pour les règlements en francs CFA, soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte n° ______ ouvert au nom de l’entrepreneur à la banque _____________ 

b. Pour les règlements en devises (le cas échéant), soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte n° _____     ouvert au nom de l’entrepreneur à la banque ______________

Article 14 : Variation des prix (CCAG Article 20)
1.1.  Les prix sont fermes.
a. Les acomptes payés à l’entrepreneur au titre des avances ne sont pas révisables.
b. La révision est « gelée » à l’expiration du délai contractuel, sauf en cas de baisse des prix.

1.2. Modalités d’actualisation des prix (le cas échéant).


Sans Objet.
Article 15 : Formules de révision des prix (CCAG article 21)
Les prix du bordereau des prix unitaires sont révisables par application de la formule suivante :

· Le présent marché est à prix unitaires et à prix forfaitaires. Ces prix sont fermes.

· Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 75 du décret du 24 septembre 2004 portant Code des marchés Publics, le prix est actualisable, si le démarrage des travaux est ordonné au-delà d’une période de six (06) mois après la date d’ouverture des plis. Il est également actualisable lorsqu’il peut être modifié à compter de l’expiration du délai contractuel, et si la prorogation du délai d’exécution n’est pas imputable au Cocontractant. 
Dans ces cas, il sera fait application de la formule contenue dans la circulaire n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de gestion des changements des conditions économiques des Marchés Publics.

L’actualisation des prix est payable par État des Sommes Dues (ESD) non compris dans le montant du marché. Pour chacun des paramètres, l’indice « o » indique la « valeur de base » à la date du mois précédent celui du dépouillement des plis.
Article 16 : Formules d’actualisation des prix (CCAG article 21)
Les prix du bordereau des prix unitaires sont actualisables par application de la formule contenue dans la circulaire n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de gestion des changements des conditions économiques des Marchés Publics


Les indices sont, le cas échéant, ceux définis pour les formules de révision des prix.
Article 17 : Travaux en régie (CCAG Article 22 complété)
1.3.  Le pourcentage des travaux en régie est d’au plus  2% du montant du marché et de ses avenants, le cas échéant.
1.4. Dans le cas où l’entrepreneur serait invité à exécuter des travaux en régie, les dépenses exposées et dument justifiées lui seront remboursées dans les conditions suivantes :

· Les quantités prises en compte seront les heures de mise à disposition ou les quantités de matériaux et matières mises en œuvre ayant fait l’objet d’attachements contradictoires ;

· Les traitements et salaires effectivement payés à la main d’œuvre locale seront majorés pour tenir compte des charges sociales de quarante pour cent (40%) ;

· Les heures d’engin seront décomptées au taux figurant dans les sous-détails de prix ;

· Les matériaux et matières seront remboursés au prix de revient dûment justifié au lieu d’emploi majoré de dix pour cent pour pertes, magasinage et manutention ;
· Le montant des prestations ainsi calculé, y compris les heures d’engins, sera majoré de 25% pour tenir compte des frais généraux, bénéfices et aléas propres à l’entrepreneur.

Article 18 : Valorisation des travaux (CCAG article 23)

Ce marché est à prix unitaires.

Article 19 : Valorisation des approvisionnements (CCAG article 24 complété)
1.1. [indiquer le cas échéant les modalités de règlement des approvisionnements]
1.2. Il n’est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.
Article 20 :

1.1.  Le Maître d’Ouvrage pourra accorder une avance de démarrage dont le montant ne peut excéder vingt pour cent (20 %) du montant initial TTC du marché. Cette avance sera cautionnée à cent pour cent (100 %) par un établissement bancaire de premier rang agréé par le Ministère en charge des Finances.
1.2. Le délai de paiement de l’avance de démarrage est fixé à ____________  jours à compter de sa demande par l’entrepreneur.

Article 21 : Règlement des travaux (cf.art. 26,27 et 30 CCAG complétés)
1.1.  Constatation des travaux exécutés

Avant le 30 de chaque mois, l’entrepreneur et le Maître d’œuvre établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

1.2. Décompte mensuel


Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, l’entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires au Maître d’œuvre, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci.

Seul le compte hors TVA sera réglé à l’entrepreneur. Le décompte du montant des taxes fera l’objet d’une écriture d’ordre entre les budgets du MINEE et du Ministère des Finances et du Ministère en charge des finances.


Le montant HTVA de l’acompte à payer à l’entrepreneur sera mandaté comme suit :

· (100-2,2%) versé directement au compte de l’entrepreneur ;

· 5,5% versé au trésor public au titre de l’AIR dû par l’entrepreneur ;


Le Maître d’œuvre disposera d’un délai de sept (7) jours pour transmettre au chef de service du marché, les décomptes qu’il a approuvés.


Le chef de service et l’ingénieur disposent d’un délai de (21 jours maxi) pour procéder à la signature des décomptes et leur transmission au comptable chargé du paiement.

Une copie du décompte corrigé est retournée à l’entrepreneur le cas échéant.


Les paiements seront effectués par le receveur des finances du Noun dans un délai maximum de 60 jours calendaires à compter de la remise du décompte approuvé.
1.3. Décompte d’avance de démarrage (le cas échéant).
N.B. : La copie ou l’ampliation de tout document transmis au Maitre d’œuvre, à l’ingénieur ou au Maitre d’Ouvrage par l’Entrepreneur doit parvenir au Délégué Départemental des Marchés Publics du Noun au trop tard dans 72 heures pour information. Et vice versa.

Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément à l’article 88 du Décret n°2018/366 du 20Juin 2018 portant Code des Marchés Publics.
Article 23 : pénalités de retard (CCAG Article 32 complété)
1.4.  Le montant des pénalités de retard est comme suit :

a. Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché ;

b. Un millième (1/1000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.
1.5. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base.
PENALITES SPECIFIQUES
1.6.  Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités particulières suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :

· Le mandatement du représentant du cocontractant : un vingt millième (1/20000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;
· Domicile du cocontractant : un vingt millième (1/20000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;
· Remise tardive de la photocopie du cautionnement définitif à l’Autorité Contractante : un dix millième (1/0000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;
· Remise tardive des assurances à l’Autorité Contractante : un dix millième (1/0000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;
· Remise tardive du projet d’exécution à l’Autorité Contractante pour autant que le retard soit du fait de l’entrepreneur : un dix millième (1/10000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà de vingt (20) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;
· Non remplissage du journal du chantier constaté lors des visites : un dix millième (1/10000ème) du montant TTC du marché de base par visite ;
· Retrait tardive d’un ordre de service : (1/20000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard ;
· Absence du journal du chantier lors des visites : (1/10000ème) du montant TTC du marché de base par visite ;
NB : En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités spécifiques est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base et de ses avenants le cas échéant. Au-delà de dix pour cent (10%), le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de résilier son contrat.

Article 24 : Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33)

Sans Objet.
Article 25 : Décompte final (CCAG Article 34)
1.1. Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de quinze (15) jours après la date de réception provisoire, l’entrepreneur établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

1.2. Le Chef de service du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours pour notifier le projet rectifié et accepté au Maître d’œuvre.
1.3. L’Entrepreneur dispose d’un délai de sept (7) jours pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.
Article 26 : Décompte général et définitif (CCAG Article 35)
1.1.  A la fin de période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par l’entrepreneur et le Maître d’Ouvrage. Ce décompte comprend :

· Le décompte final,

· Le solde,

· La récapitulation des acomptes mensuels.


La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’entrepreneur, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

1.2. L’Entrepreneur dispose d’un délai de sept (7) jours pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature.
Article 27 : Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36)
Le d2cret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :
· Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’IAR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

· Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;

· Des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché :
· Des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ;

· Des droits et taxes communaux,

· Des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 28 : Timbres et enregistrement des marchés (CCAG Article 37)

Sept (7) exemplaires originaux du présent marché sont à timbrer et à enregistrer par les soins du Cocontractant et à ses frais, conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre III : Exécution des travaux

Article 29 : Délais d’exécution du marché (CCAG Article 38)
1.3.   Le délai d’exécution des travaux objet du présent marché est de : quatre (04) mois.

1.4. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.
Article 30 : Rôles et responsabilités de l’entrepreneur (CCAG Article 40)

Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué à l’ingénieur avec copie au Maître d’œuvre en quatre (04) exemplaires à chaque début de mois.
1.1. Le Cocontractant a pour mission d'assurer l'exécution des travaux sous le contrôle du Maître d’Ouvrage et conformément aux règles et normes en vigueur, notamment d'effectuer les calculs, essais et analyses, de déterminer, choisir, acheter tout outillage, tous les matériaux et toutes fournitures nécessaires pour l'exécution des travaux et, à cet effet, d'engager tout le personnel spécialisé ou non.

1.2.  Le Cocontractant devra soumettre à l'agrément préalable du Maître d’Ouvrage la composition de son organisation locale, notamment en ce qui concerne le personnel de maîtrise. Il devra tenir constamment à jour un   planning détaillé et général d'avancement des travaux et en communiquer quatre (4) exemplaires à l'Ingénieur à chaque début du mois.

1.3.  Le Cocontractant est responsable :

(a) de l’implantation exacte des ouvrages par rapport aux repères, lignes et niveaux de référence originaux fournis par le Maître d'Œuvre;

(b) de l'exactitude du positionnement, du nivellement, du dimensionnement et de l'alignement de toutes les parties des ouvrages; et

(c) de la fourniture de tous les instruments et accessoires et de la main-d'œuvre nécessaires en rapport avec les tâches énumérées ci-dessus.
1.1. Si, à un moment quelconque lors de l'exécution des travaux, une erreur apparaît dans le positionnement, dans le nivellement; dans le redimensionnement ou dans l'alignement d'une partie quelconque des ouvrages, Le Cocontractant doit, si le Maître d'Œuvre ou l'Ingénieur le demande, rectifier cette erreur à ses propres frais et à la satisfaction de ce dernier, à moins que cette erreur ne repose sur des données incorrectes fournies par celui-ci, auquel cas le coût de la rectification incombe au Maître d’Ouvrage.
1.2. La vérification de tout tracement ou de tout alignement ou nivellement par le Maître d'Œuvre ou l'Ingénieur ne dégage en aucune façon Le Cocontractant de sa responsabilité quant à l'exactitude de ces opérations ; Le Cocontractant doit protéger et conserver soigneusement tous les repères, jalon à voyant fixe, piquets et autres marques utilisés lors de l'implantation des ouvrages.

Article 31 : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par : le chef de service.
Article 32 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)
Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les montants minimum indiqués ci-après :

· Assurance des risques causés à des tiers par son personnel salarié en activité au travail, par le matériel qu’il utilise, du fait des travaux ;
· Assurance « Tous risques chantier » ;

· Assurance couvrant la responsabilité décennale (responsabilité civile).
Article 33 : Consistance des travaux (CCAG Article 46)

Les travaux à exécuter sont ceux présentés dans le Détail Quantitatif et Estimatif ci-joint.
Article 34 : Pièce à fournir par l’entrepreneur (Article 49 complété)
1.1. programme des travaux, Plan d’assurance qualité et autres à préciser

a.   Dans un délai maximum de trente (14) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur soumettra, en cinq (05) exemplaires, à l’approbation du Maître d’œuvre et de l’ingénieur du marché le programme d’exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnemental.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis.


Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit à quinze jours à partir de leur réception avec :

· Soit la mention d’approbation « BON POUR EXECUTION » ;
· Soit la mention de leur rejet accompagnée de motifs du dit rejet.

L’entrepreneur disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau. Le Maître d’œuvre disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.

L’approbation donnée par le Maître d’œuvre n’atténuera en rien la responsabilité de l’entrepreneur. Cependant les travaux exécutés avant l’approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.
L’entrepreneur tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l’avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu’après avoir reçu l’accord de l’ingénieur du marché.

b. Le Plan de Gestion Environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions remise en état des sites de travaux et d’installation.
c. L’entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer.

d. L’agrément donné par le chef de service ou le Maître d’œuvre ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses du marché.

1.2. Projet d’exécution

a. Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) d’exécution nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devront être soumis au visa du Maître d’œuvre un mois au moins avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.

b. le Maître d’œuvre disposera d’un délai de quinze (15) jours pour les examiner et faire connaître ses observations. L’entrepreneur disposera alors d’un délai de huit (08) jours pour présenter nouveau dossier intégrant les dites observations.
1.3. Autres, le cas échéant.

Article 35 : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)
1.4. Les panneaux placés au début et à la fin de chaque tronçon, devront être mis en place dans un délai maximum d’un mois après la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.
1.5. Service à informer en cas d’interruption de la circulation ou le long des itinéraires déviés : L’Autorité Administrative territorialement et le service technique compétant.
1.6. Indiquer, les mesures particulières, demandées à l’entrepreneur, autres que celles prévues dans le CCAG, pour les règles d’hygiène et de sécurité et pour la circulation autour du ou dans le site.
Signalisation de chantier


Le Cocontractant devra se conformer rigoureusement aux instructions du Maître d’œuvre sur la signalisation de ses chantiers. Cette signalisation devra être conforme à la réglementation en vigueur. Celui-ci restera seul et entièrement responsable de tous les accidents ou dommages causés aux tiers, au cours de l'exécution des travaux par le fait de son matériel ou d'erreurs et d'omissions concernant la signalisation.
Article 36 : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)

Le Maître d’œuvre notifiera dans un délai de 10 jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.
Article 37 : Sous-traitance (CCAG Article 54)

Après autorisation expresse du Maître d'ouvrage, le Cocontractant pourra confier à des sous-traitants l'exécution d'une partie des travaux faisant l'objet du présent marché. Cette autorisation n'affranchit le Cocontractant d'aucune de ses obligations contractuelles. La part des travaux à sous-traiter est   plafonnée à 30 %.
Article 38 : Laboratoire de chantier et essais (CCAG Article 55)
1.1. indiquer si nécessaire les modalités de réalisation des essais et études géotechniques prévues dans le CCTP.

1.2. Le Chef de service dispose d’un délai de cinq (05) jours pour agréer le personnel et le laboratoire de l’entrepreneur, dès réception de la demande.
Article 39 : Journal de chantier (CCAG Article 56 complété)
1.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par le Maître d’œuvre ou l’ingénieur le cas échéant et le représentant de l’entrepreneur systématiquement lors des réunions de chantiers et à chaque visite de chantier.
1.2. C’est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.
Article 40 : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)
L’utilisation des explosifs est soumise à l’autorisation préalable des autorités compétentes en la matière.
Chapitre IV : De la réception

Article 41 : Réception provisoire (CCAG Article 67)


Avant la réception provisoire, l’entrepreneur demande par écrit à l’Ingénieur avec copie au Maître d’œuvre , l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.
1.1.  Epreuves comprises dans les opérations préalables à la réception : 

· la reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés ; 

· les épreuves éventuellement prévues par le CCTP ; 

· la constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au marché ;

· les constatations relatives à l’achèvement des travaux ; 

· les constatations des quantités des travaux effectivement réalisés ;

· La remise des plans de récolement.
Ces opérations font l’objet d’un procès verbal dressé sur le champ et signé par l’Ingénieur, le Maître d’œuvre  et contresigné par le Cocontractant.

La Commission de la réception technique est composée de :

·  l’Entreprise, 

· l’Ingénieur,  

· le Maître d’œuvre,

Au terme de cette visite de préréception, le Maître d’œuvre spécifie éventuellement les réserves à lever et les travaux correspondants à effectuer avant la date de réception provisoire que le Chef de service  proposera en accord avec l’ingénieur et le maître d’oeuvre.
1.2. Constatation éventuel du repliement des installations de chantier et de la remise en état des lieux [Insérer et modifié si applicable]
1.3. La Commission de réception sera composée des membres suivants à titre indicatif :

1.  Le Maître d’Ouvrage ou son représentant ………….…………………………………………  Président ;
2. Le Chef de service du marché ou son représentant……………………………………………   Membre;

3. L’ingénieur du marché ou son représentant……………………………………………………  Membre ;

4. Le Délégué départemental des Marchés Publics du Noun ou son représentant………………   Observateur ;
5. Le Maître d’œuvre ou son représentant………………………………………………………    Rapporteur ;
6. L’entrepreneur…………………………………………………………………………………   Membre.


L’entrepreneur est convoqué à la réception par courrier au moins 10 jours avant la date de réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter). 
Il assiste à la réception en qualité d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission après visite du chantier examine le procès verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s’il y a lieu.

La visite de réception provisoire fera l’objet du procès verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission.

Le procès verbal de réception provisoire précise la date d’achèvement des travaux.

1.1. il n’est pas prévu des réceptions partielles.
1.2. la période de garantie commence à la date de cette réception provisoire.
Article 42 : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)

1.1. Liste des documents à fournir dans un délai de 30 jours après la réception provisoire :

Le plan de recollement validé.
La remise en état des lieux comprenant l’enlèvement des installations, matériels, matériaux et débris de chantier, maintenus ou prévus pour l’entretien pendant le délai de garantie, doit être faite dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception définitive et en tout cas avant l’approbation du décompte général et définitif des travaux.

Toutefois, le Maître d’ouvrage se réserve le droit de demander au Cocontractant de laisser sur place les installations qu’elle serait susceptible de réutiliser. En cas d’accord, la cession de ces installations se fera moyennant un prix établi à l’amiable.

1.2. Montant à retenir sur la caution en termes de pénalité pour non fourniture.


Sans Objet.

Article 43 : Délai de garantie (CCAG Article 70)

La durée de garantie est de douze (12) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.
Article 44 : Réception définitive (CCAG Article 72)

1.1. la réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.
1.2. Le Maître d’œuvre ne sera pas membre de la commission.
1.3. La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire.
Chapitre V : Dispositions diverses

Article 45 : Réalisation du marché (CCAG article 74)

Le marché peut être résilié comme prévu à la section III Titre IV du décret n° 2004/275 du 24 Septembre 2004 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas de :
· Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;
· Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant des travaux ;

· Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

· Défaillance de l’entrepreneur ;

· Non paiement persistant des prestations.

Article 46 : Cas de force majeure (CCAG article 75)

1.1.  Dans le cas où l’entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels aucune réclamation ne sera admise sont :
· Pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

· Vent : 40 mètres par seconde ;

· Crue : la crue de fréquence décennale.


En cas de force majeure l’entrepreneur ne verra sa responsabilité dégagée que s’il a averti par écrit l’administration de l’événement dans un délai de 48 heures. Il appartient à l’Administration d’apprécier.
Article 47 : Différents et litiges (CCAG article 79)


Les différends ou litiges nés de l’exécution du présent marché peuvent faire l’objet d’un règlement à l’amiable.

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente, sous réserve des dispositions suivantes : [A remplir, le cas échéant]
Article 48 : Edition et diffusion du présent marché

Vingt (20) exemplaires du présent marché seront édités par les soins de l’entrepreneur et fournis au chef de service.
Article 49 et dernier : Entrée en vigueur du marché
Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par l’autorité contractante. Il entrera en vigueur dès sa notification à l’entrepreneur par ce dernier.
Pièce N° 5: Cahier des Clauses


   Techniques Particulières 

(CCTP)

A-Introduction

Le présent descriptif a pour but de définir le mode d’exécution des travaux à réaliser suivant les standards et normes homologués, conformément aux documents constitutifs du marché. Le choix des options technologiques pour la réalisation des travaux envisagés n’a pour seule préoccupation que d’entrevoir et de garantir une meilleure fonctionnalité des installations dans le respect des règles de sécurité pour la protection des biens et des personnes.

Il a été établi à titre indicatif, pour préciser et compléter, les indications du devis estimatif et des pièces dessinées, nonobstant les clauses du contrat.

B-Mode d’exécution des travaux
I Généralités :

Pour tous les travaux de construction des artères moyennes tensions monophasées ou triphasées, de postes de transformation MT/BT, des lignes BT monophasées et triphasées, d’abri de groupe électrogène, de production de l’environnement à observer, ils devront être conformes aux prescriptions, lois, décrets et arrêtés, standards, normes et publications en vigueur au Cameroun et relatifs à la gestion du secteur de l’électricité. A défaut de tels textes, seront appliqués, dans cet ordre :

Les recommandations du comité électrotechnique international (publication CEI) ;

Les normes Européennes CEN-CENELEC (EN) ;

Les normes françaises AFNOR ;

L’Arrêté du 2 avril 1991 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique, paru au journal officiel de la République Française du 4 Mai 1991 ;
   II Documents :

Les travaux seront exécutés d’après les pièces suivantes :

· L’offre technique du soumissionnaire (définition technique détaillées de la consistance des travaux et plans d’exécution), approuvée et complétée par le Maître d’ouvrage ;

· Le devis estimatif joint ;

· Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux passés au nom de l’état ;

· Les différentes normes internationales reconnues dans le système ISO et pouvant s’appliquer à l’environnement climatique et économique du Cameroun ;

· Les réglementations locales de service public d’électricité, normes de sécurité et de protection de l’environnement applicables au Cameroun ;

Les documents du contrat sont complémentaires et doivent être acceptés comme un tout. Ils s’expliquent et se complètent réciproquement dans le but de définir les travaux à exécuter. Tout ce qui serait omis par les uns, mais indiqué par les autres et qui serait nécessaire au parachèvement des travaux conformément à l’intention manifeste desdits documents du contrat doit être exécuté par le cocontractant de l’Administration sans plus-value.
III - LIGNES MT

Le piquage sera réalisé sur une distance de  5,751Km en simple pour atteindre le point d’implantation du poste de transformation triphasé H61 25 KVA - 17,32 KV/B2.
Elle sera construite en poteaux bois de 11m/s et 11m/j, en câble Almélec 34,4 mm² ou Aluminium 34mm² ou 54 mm² selon le cas, tendu sur isolateurs rigides en verre montés sur consoles de tête sur poteaux bois. Un sectionnement est réalisé au point de dérivation par un fusible provoquant le basculement vers le bas du porte-fusible réalisant une ouverture visible et permettant de localiser facilement les défauts. Les poteaux Béton de 11m 300 DaN ou de 11m 500 DaN seront utilisés sur le réseau existant avant la dérivation. Les travaux de ce corps d’état concernent :

-101 : Étude et piquetage.

-102 : Fouilles en terrain normal.

-103 : Fouilles en terrain rocailleux.

-104 : Dépose poteaux Bois 11M/S.

-105 : F et P Poteau béton 11m de 300 daN + toutes suggestions.

-106 : F et P Poteau béton 11m de 500 daN + toutes suggestions.

-107 : F & P Poteau bois 11 m/s  .

-108 : F & P Poteau bois 11 m/j.

-109 : F et P chaîne d'alignement 30KV 3 élts 34mm².

-110 : F et P chaîne d'alignement 30KV 4 élts 34mm².

-111 : F et P chaîne d'ancrage 30KV 3 élts 34mm².

-112 : F et P chaÏne d'ancrage 30KV  4 élts 34mm².

-113 : F et P Console de tête.

-114 : F et P Isolateur rigide.

-115 : Attache perfomed.

-116 : F et P Pince d'ancrage MT.

-117 : F et P Fer U pour ancrage MT.

-118 : Confection bretelle de dérivation MT 34 mm².

-119 : F & P Bras bis 70x600.

-120 : F et P C/C à expulsion.

-121 : F et Déroulage câble almélec  34 mm².

-122 : Massif de fondation pour supports béton.

-123 : F et P Plaque Numéro et Numérotation.

-124 : F et P Plaque DM.

-125 : Prise en charge touret (MT).

POSTE DE TRANSFORMATION MT MONOPHASE H61 25 KVA - 17,32 KV/B2

-201 : Fouilles.

-202 : F et P Support béton  12m/500 daN.

-203 : Fourniture et Pose d'un Transfo 25 KVA y/c toutes sujétions.

-204 : Equipement complet poste mono.

-205 : F & P Bras bis 70x600.

-206 : F & P C/C à expulsion.

-207 : F & P Parafoudre 27KV.

-208 : Mise à la terre type C.

-209 : Confection MALT type 2BH.

-210 : F & P Armements d'ancrage CODE 603004.

-211 : F & P Plaque numéro+numérotation.
IV-RESEAU BT 
Le réseau BT à construire est long de 1,25 Km dont 350 ml en simple ; On ferra usage des câbles torsadés 4x25mm². Les travaux à réaliser seront :

-301 : Étude et piquetage.

-302 : Fouilles en terrain normal.

-303 : Fouilles en terrain rocailleux.

-304 : F et P Poteau bois 9m/S Classe D.

-305 : F et P Poteau bois 9m/J Classe D.

-306 : F et P Poteaux Bois 9 m/x CODE 603010.

-307 : F et P Ferrure de contre fichage.

-308 : F et P Armement d'alignement BT.

-309 : F et P Armement d'ancrage BT.

-310 : Fourniture et Déroulage cable torsadé 4x25mm2.

-311 : F et P Plaque numéro et numérotation.

-312 : Mise à la terre type C.

-313 : Prise en charge touret.

-314 : Raccord de dérivation BT ens de 4.

-315 : F et P Capuchon d'extrémité.
NB : 

· Confection de la descente de prise de terre comprend :

               - Une protection mécanique par gouttière ou tube PVC O 40 ;

               -Tube PVC O 25 de longueur 2x8, 8cm ;

               - Câble cuivre de 25 mm²-18m ;

               - Deux raccords cuivre.

· Confection d’une prise de terre type C, disposition avec câble rectiligne et horizontal comprenant :

                 - Un câble de cuivre nu de 29 mm² en tranchées de 0,35x0,80 de longueur égale à 2x15m ;

                  - Un raccord de cuivre ;
IV- PRESTATIONS DIVERSES
-401 : Projet d'exécution et plan de recollement.

-402 : Transport et manutention matériel.

-403 : Transport poteaux Bois.

-404 : Transport poteaux Béton.

-405 : Abattage et élagage.

-406 : Déplacement équipe.

-407 : Installation et repli du chantier.

-408 : Dépose et pose équipments.
V-BRANCHEMENTS - MENAGES
Il s’agit des branchements aériens, deux ou quatre fils. Les travaux concernés comprendront :

-501 : Branchement + Abonnement ENEO 2 fils prépayé + lampe témoin.
VI- ABATTAGE ET ELAGAGE
Il s’agira d’abattage, tronçonnage, et déblaiement d’arbres en zone urbaine et rurale, y compris le débroussaillage avec ouverture de layons de 3 mètres de large.
VII-LE TRANSPORT ET MANUTENTION
Concerne le transport des matériels et sa manutention du lieu de fourniture au lieu de chantier y compris les répartitions par fouille pour les supports bois.
VIII-FABRICATION ET INSTALLATION D’UN PANNEAU DE CHANTIER
Ce panneau en tôle d’épaisseur 10/10ème sera soudé sur les poteaux en fer galvanisé de diamètre 40/50mm et posé à 1,50m par rapport au sol. Les écrits suivants y seront portés :

	


	OBJET DES TRAVAUX : EXTENSION  ELECTRIQUE MT/BT MONOPHASEE DU VILLAGE KOUMBAM DANS LA COMMUNE DE BANGOURAIN, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L’OUEST.

	FINANCEMENT:     BIP MINEE EXERCICE 2024

	MAÎTRE D’OUVRAGE :   MAIRE DE LA COMMUNE DE BANGOURAIN

	CHEF DE SERVICE DE MARCHE: CADRE COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE BANGOURAIN

	INGENIEUR DE PROJET: DELEGUE DEPARTEMENTAL DE L’EAU ET DE L’ENERGIE DU NOUN

	MAITRE D’ŒUVRE : CHEF SERVICE DEPARTEMENTAL DES ENERGIES DU NOUN

	ENTREPRISE :

	DELAI D’EXECUTION :     QUATRE (04) MOIS

	DATE DEBUT DES TRAVAUX :                                                    DATE FIN DES TRAVAUX :                                                                    


IX-SECURITE DANS LES CHANTIERS


Un accent particulier sera mis sur la sécurité dans le chantier. C’est ainsi qu’en plus de la police d’assurance dont bénéficient les Entreprises, il sera souscrit une assurance individuelle à responsabilité civile pour les dommages de toutes natures causés aux tiers afin de couvrir les risques d’accident pendant la réalisation des travaux. Les exigences suivantes seront de rigueur durant toute la durée des travaux :

Le port obligatoire des casques et chaussures de sécurité dans le chantier tant par le personnel que par les visiteurs à condition que ces derniers soient autorisés d’y pénétrer ;

Disposer d’un journal de chantier multicolore ;

Disposer de manière visible le panneau d’identification du chantier ;

Disposer à l’entrée du chantier un panneau sur lequel il sera indiqué : « Port obligatoire de casque et de chaussure de sécurité » ;

Mettre à la disposition du personnel une boîte à pharmacie de première nécessité ;

Faire un balisage du chantier en rouge – blanc ;

Réglementation des entrées et sortie du chantier ; 

Mise à la disposition du Chef de Chantier du Numéro de téléphone du Médecin local.

Avant la réception des travaux, il sera procédé à un nettoyage systématique du chantier et à la remise en état des lieux.
Pièce N° 6: Bordereau des prix unitaires

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

POUR L'EXTENSION ELECTRIQUE MT/BT MONOPHASEE DU VILLAGE KOUMBAM, REGION DE L'OUEST, DEPARTEMENT DU NOUN, ARRONDISSEMENT DE BANGOURAIN.
I – CONSTRUCTION DU RÉSEAU MONOPHASÉ MT EN ALMELEC CU 1X34 mm²

	N°
	CONSTRUCTION DU RÉSEAU MONOPHASÉ MT EN ALMELEC CU 1X34 MM2
	U
	P.U.
	P.U.

	
	
	
	en chiffre (FCFA sans taxes)
	en toutes lettres (FCFA sans taxes)

	101
	Étude et piquetage :

Ce prix rémunère tous les travaux de définition du tracé de la ligne et de fixation des fiches de position des supports ainsi que tout le matériel nécessaire à cette opération : il comprend :

· Toute sujétion liée à la fourniture et à la pose des fiches de jalonnement

· La confection des plans et autres dessins

· La main d’œuvre utile pour ces travaux

L E KILOMETRE : ___________________________ FCFA
	km
	
	

	102
	Fouilles en terrain normal :

Ce prix rémunère la main d’œuvre pour le creusement des puits d’un mètre et soixante centimètres de profondeur pour les supports en terrain normal. 

L E METRE CUBE : _________________________ FCFA
	m3
	
	

	103
	Fouilles en terrain rocailleux :

Ce prix rémunère la main d’œuvre pour le creusement des puits d’un mètre et soixante centimètres de profondeur pour les supports en terrain rocailleux. 

L E METRE CUBE : _________________________ FCFA
	m3
	
	

	104
	Dépose poteaux Bois 11M/S:

Ce prix rémunère la dépose d’un poteau Bois de 11ms  y compris toutes suggestions.                                       

L’UNITE : _______________________________ FCFA
	U
	
	

	105
	F et P Poteau béton 11m de 300 DaN + toutes suggestions :

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un poteau béton de  11m 300 daN  y compris toutes suggestions pour alignement et angle jusqu’à 25o.                                    

L’UNITE : _______________________________ FCFA
	U
	
	

	106
	F et P Poteau béton 11m de 500 DaN + toutes suggestions :

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un poteau béton de  11m 500 daN  y compris toutes suggestions pour angle compris entre 25o et 60o.                                     

L’UNITE : _______________________________ FCFA
	U
	
	

	107
	F & P Poteau bois 11 m/s :

Ce prix rémunère la fourniture et la pose du poteau bois de  11m toutes classes confondues pour alignement et angle jusqu’à 25o. Ceci comprend:                                                                                                                                                                                                        - Le support bois de 11m toutes classes confondues convenablement traité et sans fissures, comportant feuillard type petit jean cerclé sur la tête.                                                                                                      

 - Le matériau pour le calage (pierre sèche, moellons, béton et autres suivant le besoin)                                                                                                                                        - Le coaltar ou goudron pour badigeonnage en deux couches du pied du support sur une hauteur de 2,5m à partir de la base                                                                                                                                                                   - Les perçages pour l'installation des armements.

- Fourniture de boulon 14x450 pour armement. 

- toute suggestion                        

L’UNITE : _______________________________ FCFA
	U
	
	

	108
	F & P Poteau bois 11 m/j : 
Ce prix rémunère la fourniture et la pose du poteau bois de 11m jumelé toutes classes confondues. Ceci comprend:                                                                                                                                                                                                                                                    - Les 2 supports bois de 11m  toutes classes confondues convenablement traité et comportant feuillard type petit jean cerclé sur la tête.                                                                                                                                                                                                                          - Les tiges de jumelage.

- Le matériau pour le calage (pierre sèche, moellons, béton et autres suivant le besoin)                                                                                                                                                                                                                                                          -  Le coaltar ou goudron pour badigeonnage en deux couches du pied du support.                                                                                                                                                                   - Les perçages pour l'installation des armements.  

- Fourniture de boulon  pour armement.

- toute suggestion.    

 L’UNITE : _______________________________ FCFA
	U
	
	

	109
	F et P chaîne d'alignement 30KV 3 élts 34mm² :

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une chaîne d’alignement 3 Eléments. Ceci comprend: 

- Trois isolateurs suspendus ;

- Ball-socket BS 40 ;

- Rotule à œil ;

- Plaquette galvanisée pour poteau bois ;

- Rondelle Grower Φ=17 ;

- Crochet d’ancrage à queue de cochon BQC 14x650 ;

- Pince d’angle (pour les angles de 25o à 60o). 

- toute suggestion

L’UNITE : _______________________________ FCFA
	U
	
	

	110
	F et P chaîne d'alignement 30KV 4 élts 34mm² :

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une chaîne d’ancrage 4 Eléments. Ceci comprend: 

- quatre isolateurs suspendus ;

- Ball-socket ;

- Rotule à œil ;

- 2 Plaquette galvanisée pour poteau bois ;

- Rondelle Grower Φ=17 ;

- Crochet d’ancrage à queue de cochon BQC 14x650 ;

- Pince d’angle. 

- toute suggestion

L’UNITE : _______________________________ FCFA
	U
	
	

	111
	F et P chaîne d'ancrage 30KV 3 élts 34mm² :

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une chaîne d’ancrage 3 Eléments. Ceci comprend: 

- Trois isolateurs suspendus ;

- Ball-socket ;

- Rotule à œil ;

- 2 Plaquette galvanisée pour poteau bois ;

- Rondelle Grower Φ=17 ;

- Crochet d’ancrage à queue de cochon BQC 14x650 ;

- Pince de renvoi. 

- toute suggestion

L’UNITE : _______________________________ FCFA
	U
	
	

	112
	F et P chaîne d'ancrage 30KV  4 élts 34mm² :

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une chaîne d’ancrage 4 Eléments. Ceci comprend: 

- quatre isolateurs suspendus ;

- Ball-socket ;

- Rotule à œil ;

- Plaquette galvanisée pour poteau bois ;

- Rondelle Grower Φ=17 ;

- Crochet d’ancrage à queue de cochon BQC 14x650 ;

- Pince de renvoi. 

- toute suggestion

L’UNITE : _______________________________ FCFA
	U
	
	

	113
	F et P Console de tête :

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une console de tête. Ceci comprend: 

- Ferrure de tête ;

- Boulons 14x450 ou 14x650 (02);

- Plaquette galvanisée pour poteau bois (02) ;

- Rondelle Grower Φ=17 (02) ; 

- toute suggestion

L’UNITE : _______________________________ FCFA
	U
	
	

	114
	F et P Isolateur rigide :

Ce prix rémunère la fourniture et la pose sur poteau muni d’une console de tête d’un isolateur rigide de 30Kva.
L’UNITE : __________________________________ FCFA
	U
	
	

	115
	Attache perfomed :
Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une attache perfomed.

L’UNITE : _______________________________ FCFA
	U
	
	

	116
	F et P Pince d'ancrage MT :
Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une pince d’ancrage MT.

L’UNITE : _______________________________ FCFA
	U
	
	

	117
	F et P Fer U pour ancrage MT :

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un fer U pour Pince d’ancrage;

L’UNITE : _______________________________ FCFA
	U
	
	

	118
	Confection bretelle de dérivation MT 34 mm² : 

Ce prix rémunère le matériel et la main d’œuvre pour la fabrication de la bretelle de dérivation MT jusqu’au chantier.

L’UNITE : ___________________________________ FCFA
	U
	
	

	119
	F & P Bras bis 70x600 :
Ce prix rémunère la fourniture et la pose  d’un Bras incliné ou Bras Bis.

L’UNITE : _______________________________ FCFA
	U
	
	

	120
	F et P C/C à expulsion : 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose  d’un Coupe circuit à expulsion. Ceci comprend:

- Coupe circuit fusible;

- Boulons;

- toute suggestion ;

L’UNITE : _______________________________ FCFA
	U
	
	

	121
	F et Déroulage câble almélec  34 mm² : 

Ce prix rémunère la fourniture et le déroulage du conducteur Alm. 34,4mm2

Mètre linéaire : ____________________________FCFA
	ml
	
	

	122
	Massif de fondation pour supports béton :
Ce prix rémunère la réalisation d’un massif de fondation pour support béton.
Mètre Cube : ____________________________FCFA
	m3
	
	

	123
	F et P Plaque Numéro et Numérotation :

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une Plaque pour Numéro avec Numérotation.

L’UNITE : _______________________________ FCFA
	U
	
	

	124
	F et P Plaque DM :

Ce prix rémunère le matériel et la main d’œuvre pour la fabrication de la et la pose de plaque Danger de Mort sur chaque poteau.

L’UNITE : _________________________________ FCFA
	U
	
	

	125
	Prise en charge touret (MT) :

Ce prix rémunère l’achat, le transport jusqu’au site des travaux d’un Touret y compris la manutention de ce dernier sur le site.

L’UNITE : _______________________________ FCFA
	U
	
	


II – POSTE DE TRANSFORMATION MT MONOPHASE H61 25 KVA - 17,32 KV/B2
	N°
	POSTE DE TRANSFORMATION MT MONOPHASE H61 25 KVA - 17,32 KV/B2
	U
	P.U.
	P.U.

	
	
	
	en chiffre (FCFA sans taxes)
	en toutes lettres (FCFA sans taxes)

	201
	Fouille :

Ce prix rémunère la main d’œuvre pour le creusement des puits d’un mètre et soixante centimètres de profondeur pour les supports. 
	m3
	
	

	202
	F et P Support béton  12m/500 daN :

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un poteau béton de  12m 500 daN  y compris toutes suggestions.                           
	U
	
	

	203
	Fourniture et Pose d’un Transfo 25 KVA y/c toutes sujétions : 

Ce prix rémunère la fourniture et la main d’œuvre pour la pose d’un transformateur monophasé H61 25KVA 17,32KV/B2 sur le poteau.  
	FF
	
	

	204
	Equipement complet poste mono : 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose de l’ensemble des éléments de fixation au support du transformateur.
	U
	
	

	205
	F & P Bras bis 70x600 :
Ce prix rémunère la fourniture et la pose  d’un Bras incliné ou Bras Bis.
	U
	
	

	206
	F & P C/C à expulsion : 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose  d’un Coupe circuit à expulsion. Ceci comprend:

- Coupe circuit fusible;

- Boulons;

- toute suggestion ;
	U
	
	

	207
	F & P Parafoudre 27KV : 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose  d’un parafoudre.
	U
	
	

	208
	Mise à la terre type C : 

Ce prix rémunère tous travaux et accessoires à fournir pour la réalisation d’une terre de type C.
	U
	
	

	209
	Confection MALT type 2BH : 

Ce prix rémunère tous travaux et accessoires à fournir pour la réalisation d’une terre de type 2BH.
	Ens
	
	

	210
	F & P Armements d'ancrage CODE 603004 :

Ce prix rémunère la fourniture et la pose au chantier de l’armement d'ancrage BT. Ceci comprend: 

- Console d’ancrage ;

- Pince d’ancrage ;

-Plaquette galvanisée pour poteau bois ;

-Rondelle Grower Φ=17 ;

-Le boulon à utiliser se trouvant dans les accessoires du poteau.

- Toute suggestion.
	U
	
	

	211
	F & P Plaque numéro+numérotation :

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une Plaque pour Numéro avec Numérotation.
	Unité
	
	

	212
	F & P Plaque DM :

Ce prix rémunère le matériel et la main d’œuvre pour la fabrication de la et la pose de plaque Danger de Mort sur chaque poteau.
	Unité
	
	

	213
	F & P Raccord de dérivation BT ens de 4:

Ce prix rémunère la fourniture et la pose  d’un ensemble de 4 Raccord de dérivation.
	Ens
	
	

	214
	Massif de fondation en béton

Ce prix rémunère la mise en œuvre d’un massif de fondation pour support Béton.
	m3
	
	


III – CONSTRUCTION DU RESEAU MONOPHASE BT 4x25 mm2 EN CABLE TORSADE
	N°
	CONSTRUCTION DU RESEAU MONOPHASE BT 4x25 mm2 EN CABLE TORSADE
	U
	P.U.
	P.U.

	
	
	
	en chiffre (FCFA sans taxes)
	en toutes lettres (FCFA sans taxes)

	301
	Étude et piquetage:

Ce prix rémunère tous les travaux de définition du tracé de la ligne et de fixation des fiches de position des supports ainsi que tout le matériel nécessaire à cette opération : il comprend :

· Toute sujétion liée à la fourniture et à la pose des fiches de jalonnement

· La confection des plans et autres dessins

· La main d’œuvre utile pour ces travaux
	Km
	
	

	302
	Fouilles en terrain normal :

Ce prix rémunère la main d’œuvre pour le creusement des puits d’un mètre et quarante centimètres de profondeur pour les supports en terrain normal. 
	m3
	
	

	303
	Fouilles en terrain rocailleux :

Ce prix rémunère la main d’œuvre pour le creusement des puits d’un mètre et quarante centimètres de profondeur pour les supports en terrain rocailleux. 
	m3
	
	

	304
	F et P Poteau bois 9m/S Classe D : 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un poteau bois de  9m toutes classes confondues. Ceci comprend:                                                                                                                                                                                                              - Le support bois de 9m toutes classes confondues convenablement traité et sans fissures, comportant feuillard type petit jean cerclé sur la tête.                                                                                                       - Le matériau pour le calage (pierre sèche, moellons, béton et autres suivant le besoin)                                                                                                                                        - Le coaltar ou goudron pour badigeonnage en deux couches du pied du support                                                                                                                                                                   - Les perçages pour l'installation des armements.

- Fourniture de boulon pour armement. 

- Toute suggestion.                                
	U
	
	

	305
	F et P Poteau bois 9m/J Classe D : 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose du poteau bois de 9m jumelé toutes classes confondues. Ceci comprend:                                                                                                                                                                                                                                                    - Les 2 supports bois de 9m toutes classes confondues convenablement traité et sans fissures, comportant feuillard type petit jean cerclé sur la tête.                                                                                                                                                                                                                          - Les tiges de jumelage en boulon galvanisé.

- Le matériau pour le calage (pierre sèche, moellons, béton et autres suivant le besoin)                                                                                                                                                                                                                                                          -  Le coaltar ou goudron pour badigeonnage en deux couches du pied du support sur une hauteur de 2,5m à partir de la base                                                                                                                                                                   - Les perçages pour l'installation des armements.  

- Fourniture de boulon pour armement.

- Toute suggestion.                                                                                                    
	U
	
	

	306
	F et P Poteaux Bois 9 m/x CODE 603010 : 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose du poteau bois de 9m contrefiché toutes classes confondues. Ceci comprend:                                                                                                                                                                                                                                                    - Les 2 supports bois de 9m toutes classes confondues convenablement traité et sans fissures, comportant feuillard type petit jean cerclé sur la tête.

- Le matériau pour le calage (pierre sèche, moellons, béton et autres suivant le besoin)                                                                                                                                                                                                                                                          -  Le coaltar ou goudron pour badigeonnage en deux couches du pied du support sur une hauteur de 2,5m à partir de la base                                                                                                                                                                   - Les perçages pour l'installation des armements.  

- Fourniture de boulon pour armement.

- Toute suggestion.                                                                                              
	U
	
	

	307
	F et P Ferrure de contre fichage : 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une ferrure de contre fichage
	U
	
	

	308
	F et P Armement d'alignement BT :

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un armement alignement BT. Ceci comprend: 

- Console de suspension ;

- Pince d’alignement ;

-Plaquette galvanisée pour poteau bois ;

-Rondelle Grower Φ=17 ;

-Le boulon à utiliser se trouvant dans les accessoires du poteau.

- Toute suggestion.
	U
	
	

	309
	F et P Armement d'ancrage BT :

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un armement d'ancrage BT. Ceci comprend: 

- Console d’ancrage ;

- Pince d’ancrage ;

-Plaquette galvanisée pour poteau bois ;

-Rondelle Grower Φ=17 ;

-Le boulon à utiliser se trouvant dans les accessoires du poteau.

- Toute suggestion.
	U
	
	

	310
	Fourniture et Déroulage cable torsadé 4x25mm2 : 

Ce prix rémunère la fourniture et le déroulage du câble 4x25mm2 sur supports levés sur le site des travaux.
	ml
	
	

	311
	F et P Plaque numéro et numérotation : 

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une Plaque pour Numéro avec Numérotation.
	U
	
	

	312
	Mise à la terre type C : 

Ce prix rémunère tous travaux et accessoires à fournir pour la réalisation d’une terre de type C.
	U
	
	

	313
	Prise en charge touret :
Ce prix rémunère l’achat, le transport jusqu’au site des travaux d’un Touret y compris la manutention de ce dernier sur le site.
	U
	
	

	314
	Raccord de dérivation BT ens de 4:

Ce prix rémunère la fourniture et la pose  d’un ensemble de 4 Raccord de dérivation.
	Ens
	
	

	315
	F et P Capuchon d'extrémité :
Ce prix rémunère la fourniture et la pose des capuchons aux extrémités des câbles  pré assemblé 4x25mm².
	Ens
	
	


IV – PRESTATIONS DIVERSES
	N°
	PRESTATIONS DIVERSES
	U
	P.U.
	P.U.

	
	
	
	en chiffre (FCFA sans taxes)
	en toutes lettres (FCFA sans taxes)

	401
	Projet d'exécution et plan de recollement :
Ce prix rémunère la production du projet d’exécution  et du plan de recollement.                                                  
	FF
	
	

	402
	Transport et manutention matériel :
Ce prix rémunère le chargement, le transport sur toutes les distances, la manutention et le déchargement à proximité des travaux, en des lieux agréés par l'Ingénieur, mais il ne comprend pas le transport des poteaux bois.                                                  
	T/KM
	
	

	403
	Transport poteaux Bois :

Ce prix rémunère le transport des poteaux bois de l'usine de traitement jusqu'au lieu d'implantation sur le chantier. Il couvre également toutes les manutentions. 
	T/KM
	
	

	404
	Transport poteaux Béton : 

Ce prix rémunère le transport des poteaux béton de l'usine de fabrication jusqu'au lieu d'implantation sur le chantier. Il couvre également toutes les manutentions. 
	T/KM
	
	

	405
	Abattage et élagage : 

Ce prix rémunère les travaux de coupure et de nettoyage d’arbres et d’herbe à proximité des câbles du réseau électriques à construire. 
	KM
	
	

	406
	Déplacement équipe : 

Ce prix rémunère le déplacement des personnels sur le chantier et leurs retours.
	H
	
	

	407
	Installation et repli du chantier :
Ce prix rémunère l’acquisition d’une base vie pour la réalisation des prestations ainsi que le repli du matériel au terme des prestations.                                                  


	FF
	
	

	408
	Dépose et pose équipements :
Ce prix rémunère la dépose et la pose de certains équipements du réseau existant tels que l’isolateur … .                                                  
	FF
	
	


V – BRANCHEMENT MENAGE
	N°
	BRANCHEMENT MENAGE
	U
	P.U.
	P.U.

	
	
	
	en chiffre (FCFA sans taxes)
	en toutes lettres (FCFA sans taxes)

	501
	Branchement + Abonnement ENEO 2 fils prépayé + lampe témoin : 
Ce prix rémunère la fourniture et l’installation d’un tableau abonné type ENEO et l’installation d’une ampoule témoin.                                                  
	U
	
	


Pièce N° 7: Détail quantitatif et estimatif

	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (CDQE))
	

	N°
	Désignation
	U
	Qté
	P.U
	P.T
	

	100
	CONSTRUCTION DU RESEAU MONOPHASE MT EN ALMELMEC CU 1x34 mm2

	

	101

	Étude et piquetage
	km
	5,751
	
	
	

	102
	Fouilles en terrain normal
	m3
	0
	 
	 
	

	103
	Fouilles en terrain rocailleux
	m3
	0,572
	 
	 
	

	104
	Dépose poteaux Bois 11M/S
	U
	1
	 
	 
	

	105
	F et P Poteau béton 11m de 300 daN + toutes suggestions
	U
	0
	 
	 
	

	106
	F et P Poteau béton 11m de 500 daN + toutes suggestions
	U
	1
	 
	 
	

	107
	F & P Poteau bois 11 m/s  
	U
	41
	 
	 
	

	108
	F & P Poteau bois 11 m/j
	U
	17
	 
	 
	

	109
	F et P chaîne d'alignement 30KV 3 élts 34mm²
	U
	6
	 
	 
	

	110
	F et P chaîne d'alignement 30KV 4 élts 34mm²
	U
	14
	 
	 
	

	111
	F et P chaîne d'ancrage 30KV 3 élts 34mm²
	U
	2
	 
	 
	

	112
	F et P chaÏne d'ancrage 30KV  4 élts 34mm²
	U
	2
	 
	 
	

	113
	F et P Console de tête
	U
	59
	 
	 
	

	114
	F et P Isolateur rigide
	U
	59
	 
	 
	

	115
	Attache perfomed
	U
	59
	 
	 
	

	116
	F et P Pince d'ancrage MT
	U
	24
	 
	 
	

	117
	F et P Fer U pour ancrage MT 
	U
	24
	 
	 
	

	118
	Confection bretelle de dérivation MT 34 mm² 
	U
	1
	 
	 
	

	119
	F & P Bras bis 70x600
	Unité
	1
	 
	 
	

	120
	F et P C/C à expulsion
	U
	1
	 
	 
	

	121
	F et Déroulage câble almélec  34 mm²
	ml
	6038,55
	 
	 
	

	122
	Massif de fondation pour supports béton
	m3
	0,572
	 
	 
	

	123
	F et P Plaque Numéro et Numérotation
	U
	59
	 
	 
	

	124
	F et P Plaque DM
	U
	59
	 
	 
	

	125
	Prise en charge touret (MT)
	U
	7
	 
	 
	

	 
	Total 100
	 
	 
	 
	                      -   
	

	200
	POSTE DE TRANSFORMATION MT MONOPHASE H61 25 KVA - 17,32 KV/B2
	

	201
	Fouilles 
	m3
	0,93925
	 
	 
	

	202
	F et P Support béton  12m/500 daN
	U
	1
	 
	 
	

	203
	Fourniture et Pose d'un Transfo 25 KVA y/c toutes sujétions
	FF
	1
	 
	 
	

	204
	Equipement complet poste mono
	Unité
	1
	 
	 
	

	205
	F & P Bras bis 70x600
	Unité
	1
	 
	 
	

	206
	F & P C/C à expulsion
	U
	1
	 
	 
	

	207
	F & P Parafoudre 27KV
	U
	1
	 
	 
	

	208
	Mise à la terre type C
	U
	1
	 
	 
	

	209
	Confection MALT type 2BH
	Ens
	1
	 
	 
	

	210
	F & P Armements d'ancrage CODE 603004
	U
	1
	 
	 
	

	211
	F & P Plaque numéro+numérotation
	Unité
	1
	 
	 
	

	212
	F & P Plaque DM
	Unité
	1
	 
	 
	

	213
	F & P Raccord de dérivation BT ens de 4
	Ens
	1
	 
	 
	

	214
	Massif de fondation en beton
	m3
	0,93925
	 
	 
	

	 
	TOTAL 200
	 
	 
	 
	                      -   
	

	300
	CONSTRUCTION DU RESEAU MONOPHASE BT 4x25 mm2 EN CABLE TORSADE
	

	301
	Étude et piquetage
	Km
	1,25
	 
	 
	

	302
	Fouilles en terrain normal
	m3
	13,284
	 
	 
	

	303
	Fouilles en terrain rocailleux
	m3
	0
	 
	 
	

	304
	F et P Poteau bois 9m/S Classe D
	U
	14
	 
	 
	

	305
	F et P Poteau bois 9m/J Classe D
	U
	9
	 
	 
	

	306
	F et P Poteaux Bois 9 m/x CODE 603010
	U
	2
	 
	 
	

	307
	F et P Ferrure de contrefichage
	U
	2
	 
	 
	

	308
	F et P Armement d'alignement BT
	U
	24
	 
	 
	

	309
	F et P Armement d'ancrage BT
	U
	5
	 
	 
	

	310
	Fourniture et Déroulage cable torsadé 4x25mm2
	ml
	1312,5
	 
	 
	

	311
	F et P Plaque numéro et numérotation
	U
	25
	 
	 
	

	312
	Mise à la terre type C
	U
	6
	 
	 
	

	313
	Prise en charge touret
	U
	2
	 
	 
	

	314
	Raccord de dérivation BT ens de 4
	Ens
	1
	 
	 
	

	315
	F et P Capuchon d'extrémité
	Ens
	4
	 
	 
	

	 
	SOUS TOTAL 300
	 
	 
	 
	 
	

	400
	PRESTATIONS DIVERSES
	

	401
	Projet d'exécution et plan de recollement
	FF
	1
	 
	 
	

	402
	Transport et manutention matériel
	T/KM
	2
	 
	 
	

	403
	Transport poteaux Bois
	T/KM
	4
	 
	 
	

	404
	Transport poteaux Beton
	T/KM
	1
	 
	 
	

	405
	Abattage et élagage
	KM
	4
	 
	 
	

	406
	Déplacement équipe
	H
	3,122876
	 
	 
	

	407
	Installation et repli du chantier
	FF
	1
	 
	 
	

	408
	Dépose et pose équipements

	FF
	1
	 
	 
	

	
	SOUS TOTAL 400
	 
	 
	 
	 
	

	500
	BRANCHEMENT MENAGE
	
	
	
	
	

	501 
	Branchement + Abonnement ENEO 2 fils prépayé + lampe témoin :
	U
	2
	
	
	

	
	  SOUS TOTAL 500
	
	
	
	
	

	 
	TOTAL GENERAL HT (THT)
	 
	 
	 
	 
	

	
	TVA (TVA=19.25% x THT)
	%
	19,25
	 
	 
	

	
	IR (I.R.=2.2% ou 5,5%xTHT)
	%
	 
	 
	 
	

	
	NET A MANDATER (T=THT-IR)
	 
	 
	 
	 
	

	
	TOTAL TTC (T=THT+TVA)
	 
	 
	 
	 
	

	LE PRESENT DEVIS EST ARRETE A LA SOMME DE ……………………………… FRANCS CFA T.T.C
	

	
	


Pièce N° 8: Cadre du sous-détail des prix

	
	

	
	CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX


	
	

	Désignation: 
	 
	 
	 
	

	N° Prix
	Rendement journalier
	Quantité totale
	Unité
	Durée activité(j)
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 CATEGORIE 
	 Salaire journalier 
	 jours facturés 
	 Montant 
	

	Main d'œuvre
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	 Total A 
	 
	

	Matériel et engins
	 TYPE 
	 Taux journalier 
	 jours facturés 
	 Montant 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	 Total B 
	 
	

	Matériaux et Divers
	 TYPE 
	 Prix Unitaire 
	 Consommation 
	 Montant 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	 Total C 
	 
	

	D
	 TOTAL COUTS DIRECTS  
	 A+B+C 
	 
	

	E
	 Frais Généraux de Chantier 
	 % D 
	 
	

	F
	 Frais Généraux de Siège        
	 % D 
	 
	

	H
	 COUT  DE REVIENT 
	 
	 D+E+F 
	 
	

	I
	 Risques + Bénéfices            
	 % H 
	 
	

	P
	 PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE 
	 
	 H+I 
	 
	

	V
	 PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE 
	 
	 P/Qté 
	 
	


Pièce N° 9: Modèle de marché

 N ES 
          LETTRE COMMANDE N° _____/ AONO/RG.OU/C.BRAIN/CIPM-AI/2024 DU …/…/2024 PASSE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N°09/AONO/RG.OU/C.BGRAIN/CIPM-AI/2024 DU 15/02/2024 POUR L’EXTENSION  ELECTRIQUE MT/BT MONOPHASEE DU VILLAGE KOUMBAM DANS LA COMMUNE DE BANGOURAIN, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L’OUEST.
Maître d’Ouvrage : Maire de la Commune de BANGOURAIN
TITULAIRE
: [indiquer le titulaire et son adresse complète]
B.P: 
à ___, Tel___ Fax : 

N° R.C : 
A à 

N° Contribuable : 


RIB :______________
OBJET
: L’EXTENSION  ELECTRIQUE MT/BT MONOPHASEE DU VILLAGE KOUMBAM DANS LA COMMUNE DE BANGOURAIN, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L’OUEST.
LIEU
: 
DELAI D’EXECUTION
: ................................................. (........................) mois

MONTANT EN FCFA
:
	TTC
	

	HTVA
	

	T.V.A. (19.25 %)
	

	AIR (5,5 %)
	

	Net à mandater
	


FINANCEMENT
: BIP, EXERCICE 2019
IMPUTATION
: [A compléter]
SOUSCRIT,
LE

SIGNE,
LE

NOTIFIE,
LE

ENREGISTRE,
LE

Entre :

L’administration camerounaise, représentée par le Maire de la Commune de BANGOURAIN Dénommée ci-après « L’Autorité Contractante »

D'une part,

Et
L’Entreprise 

B.P: 
Tel_____________ Fax : 

N° R.C : 

N° Contribuable : 

Représentée par Monsieur ___________________, son Directeur Général, dénommée ci-après « l’entrepreneur »

D'autre part,

A été convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE I             Cahier de clauses Administratives Particulières (CCAP)

TITRE I I           Cahier de clauses Techniques Particulières (CCTP)
TITRE I I I         Bordereau des prix Unitaires (BUP)  
TITRE I V         Détail Estimatif (DE)
PAGE____ET DERNIERE DE LA LETTRE COMMANDE N° _____/ AONO.U/RG.OU/C.MLT/CIPM-AI/2024 DU_____ /______/2024 PASSE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N°003/AONO.U/RG.OU/C.BRAIN/CIPM-AI/2024 DU 03/02/2024 POUR L’EXTENSION  ELECTRIQUE MT/BT MONOPHASEE DU VILLAGE KOUMBAM DANS LA COMMUNE DE BANGOURAIN, DEPARTEMENT DU NOUN, REGION DE L’OUEST.

TITULAIRE : 


MONTANT :

	MONTANT HTVA
	
	Francs CFA

	TVA
	
	Francs CFA

	IR
	
	Francs CFA

	MONTANT TTC
	
	Francs CFA

	NET A MANDATER
	
	Francs CFA


VISA ET SIGNATURES
	Lu et accepté par le Cocontractant

	BANGOURAIN, le…………………………


	Signé par le Maire de BANGOURAIN,

(Maitre d’Ouvrage)

BANGOURAIN, le…………………………

	ENREGISTREMENT



	
	
	OUI
	NON

	Presentation générale
	Cahier des clauses techniques particulières visé et signé 
	
	

	
	Cahier des clauses administratives particulières visé et (Contrat)
	
	

	Personnel de l’entreprise
	Notes techniques sur la qualité du personnel, leur niveau d’éducation aussi bien que leur expérience dans le domaine de l’électricité.

	
	Conducteur des travaux : Ingénieur …
	Copie certifiée du diplôme (Ingénieur des Travaux de Génie électrique  ou Génie Rural ou  électrotechnicien) plus de dix (10) ans d’expérience dans le domaine + Copie certifié carte nationale d’identité + Curriculum vitae daté et signé + attestation de disponibilité
	
	

	
	
	Copie certifiée du diplôme (Ingénieur des Travaux de Génie électrique  ou Génie Rural ou  électrotechnicien) moins de cinq (05) ans d’expérience dans le domaine + Copie certifié carte nationale d’identité + Curriculum vitae daté et signé + attestation de disponibilité
	
	

	
	
	Copie certifiée du diplôme (Ingénieur des Travaux de Génie électrique  ou Génie Rural ou  électrotechnicien) moins de deux (02) ans d’expérience dans le domaine + Copie certifié carte nationale d’identité + Curriculum vitae daté et signé + attestation de disponibilité
	
	

	
	Chef de chantier: Technicien Principal... 


	Copie certifiée du diplôme (Technicien principal de Génie électrique  ou Génie Rural ou  électrotechnicien et ayant suivi au centre ENEO de OMBE une formation sur les travaux de réseaux électriques) plus de cinq (05) ans d’expérience dans le domaine + Copie certifié carte nationale d’identité + Curriculum vitae daté et signé + attestation de disponibilité
	
	

	
	
	Copie certifiée du diplôme (Technicien principal de Génie électrique  ou Génie Rural ou  électrotechnicien et ayant suivi au centre ENEO de OMBE une formation sur les travaux de réseaux électriques) moins de cinq (05) ans d’expérience dans le domaine + Copie certifié carte nationale d’identité + Curriculum vitae daté et signé + attestation de disponibilité
	
	

	
	
	Copie certifiée du diplôme (Technicien principal de Génie électrique  ou Génie Rural ou  électrotechnicien et ayant suivi au centre ENEO de OMBE une formation sur les travaux de réseaux électriques) moins de deux (02) ans d’expérience dans le domaine + Copie certifié carte nationale d’identité + Curriculum vitae daté et signé + attestation de disponibilité. 
	
	

	
	Responsable Administratif : Bac G …

	Copie  certifiée du diplôme Bac G  ayant au moins trois (03) ans d’expérience  dans le domaine
	
	

	
	
	Copie certifié carte nationale d’identité
	
	

	
	
	Curriculum vitae daté et signé
	
	

	
	
	attestation de disponibilité daté et signé
	
	

	
	Organigramme de l’entreprise
	
	

	Références de l'Entreprise dans le domaine d'Electrification
	Copie certifiée et conforme des procès verbaux de réceptions définitives des projets d’électrification rurale réalisé par l’entreprise, si existant. 
	Plus de deux (02) rapports de réception finale.
	
	

	
	
	Deux rapports de réception finale.
	
	

	
	
	Un rapport de réception finale.
	
	

	
	Copie certifiée et conforme des lettres commandes ou marchés des projets d’électrification rurale réalisé par l’entreprise.  
	Plus de deux (02) projets
	
	

	
	
	Au moins deux (02) projets
	
	

	
	
	Un (01) projet uniquement
	
	

	
	Avez vous construit un réseau monophasé moyenne tension (prouvé par le PV de réception technique et la lettre commande)?
	Quatre Kilomètres
	
	

	
	
	Trios Kilomètres
	
	

	
	
	Deux Kilomètres
	
	

	
	
	Un Kilomètre
	
	

	
	Avez vous construit un réseau monophasé Basse tension (prouvé par le PV de réception technique et la lettre commande)?
	Quatre Kilomètres
	
	

	
	
	Trios Kilomètres
	
	

	
	
	Deux Kilomètres
	
	

	
	
	Un Kilomètre
	
	

	Matériel et Equipement techniques
	L’entreprise a-t-elle présenté la liste du matériel et équipement à utiliser ?
	
	

	
	Copies certifiés et conformes des documents des véhicules datant de moins de trios (03) mois.
	
	

	
	Liste d’autres matériels et équipement clé qui permettra au projet d’être réalisé en suivant les normes et règlements établis et indiquant les quantités disponibles. 
	Liste des équipements clés avec les preuves de ce que l’entreprise ou l’entrepreneur en est le propriétaire 
	
	

	
	
	Pièces justificative que l’entreprise ou l’entrepreneur est à 100% propriétaire des autres équipements.
	
	

	
	
	Pièces justificative que l’entreprise ou l’entrepreneur est à 50% propriétaire des autres équipements. 
	
	

	
	
	Les équipements sont d’appartenance propre ou emprunté. 
	
	

	
	
	matériel pour la construction du réseau disponible.
	
	

	
	
	Preuve de disponibilité du matériel de construction du réseau.
	
	

	Méthodologie d’exécution des travaux
	Description technique détaillé des travaux à exécuter conformément au plan d’exécution.
	
	

	
	Présentation en cas de nécessité d’autre plan d’exécution. 
	
	

	
	Organigramme du projet.
	
	

	
	Programme de déploiement de la main d’œuvre.
	
	

	Planning
	Planning d’exécution des travaux avec un retard maximum de deux (02) mois 
	
	

	
	Planning acceptable?
	
	

	Visite de site
	Rapport authentique de visite de site (visé par le maître d’ouvrage ou le service technique communal) 
	
	

	
	Attestation de visite de site délivré par le maître d’ouvrage ou le service technique communal.
	
	

	Capacité de préfinancement du projet
	À 100% sur fond propre (produire une attestation bancaire) 
	
	

	
	préfinancé sur fond propre et/ou par un engagement bancaire
	
	

	
	A financé les travaux de:
	Quatre vingt million F.cfa
	
	

	
	
	Soixante quinze million F.cfa 
	
	

	
	
	Soixante dix million F.cfa  
	
	

	
	
	Soixante cinq Million F.cfa  
	
	

	
	
	Soixante million F.cfa  
	
	

	
	
	Cinquante cinq million F.cfa  
	
	

	
	
	Moins de cinquante million F.cfa  
	
	


· Les critères éliminatoires :

· Dossiers administratif, technique et financier incomplets ; 

· Fausse déclaration ou pièces falsifiées;

· Note technique inférieure 37 oui par rapport aux critères essentiels;

· Absence ou non-conformité de la caution de soumission.

PIECE 10 : FORMULAIRES ET MODELES A UTILISER

ANNEXE  1

ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX

Je soussigné ____________________________________________________________ Directeur Général de l’Entreprise __________________________________________ B.P. ___________________________ atteste sur l’honneur avoir visité le site du projet de __________________________________________________________________, objet de l’Appel d’Offres National Ouvert  N° ________________________________________

A l’issue de cette visite, les observations suivantes ont été relevées :

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fait à _________________ le _______________________

	
	Le Directeur Général

de l’Entreprise


Annexe n° 2: Déclaration d’intention de soumissionner (à timbrer)
Je soussigné,

Nationalité,

Domicile,

Fonction,

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, après avoir pris connaissance du Dossier d’Appel d’Offres National n° [indiquer la nature de la prestation].
Déclare par la présente, l’intention de soumissionner pour cet Appel d’Offres.

Fait à ____________ le_______________________________
Signature, nom et cachet du Maître d’Ouvrage

ANNEXE N° 3 :

MODELE DE SOUMISSION
Je, soussigné …......................................................…………………………………………….......................………… [indiquer le nom et la qualité du signataire]
représentant la société, l’entreprise ou le groupement ……………………..............…..…  dont le siège social est à

……….…..............................….  inscrit au registre du commerce de ………...............……………………... sous le n° ………………..................................……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y compris l’(es) additif(s), [rappeler le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres]:
- Après m'être personnellement rendu  sur le site des travaux et avoir souverainement  apprécié la situation  et constaté la nature et les contraintes des travaux à réaliser 
- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.

- Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établis moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n° ……….............  à

-
………......................................................................................................................................................... [En chiffres et en lettres] francs Cfa Hors TVA, et à

………....................................................................................................................... Francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres]
- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de ………............. mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai ………............. jours [indiquer la durée de validité,
en principe 90 jours pour les AON et 120 jours pour les AOI] à compter de la date limite de remise des offres.

- Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs lots):

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° ………………......................  ouvert au nom de …................................…………….  auprès de la banque

…................................………………………….. Agence de …..............................……………………..

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous

Fait à …........................................... le ………...........................................……….
Signature de ………...........................................……….

en qualité de …........................................... dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de………..........................................

Annexe n° 4:
Modèle de caution de Soumission
à [indiquer l’Autorité Contractante et son adresse], « l’Autorité Contractante »

Attendu que l’entreprise ……………..........................………..  , ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du ……………..........................………..  pour [rappeler l’objet de l’Appel d’Offres], ci-dessous désignée

« l’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant]
francs CFA,

Nous …………....................…..........................……….. [nom et adresse de la banque], représentée par ……………..........................……….. [noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement à l’Autorité Contractante de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement l’Autorité Contractante, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire son  offre pendant la période de validité prévue   dans le Dossier d’Appel d’Offres;

ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par l’Autorité Contractante pendant la période de validité :

-omet à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

- omet  ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer à [Autorité Contractante] un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle (s) condition (s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la

fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque
à ……………..........................……….. , l[signature de la banque]
Annexe n° 5 :
Modèle de cautionnement définitif
Banque :

Référence de la Caution : N° ……………..................................………..
Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné le Maître d’Ouvrage »

Attendu que ……………................................................................................................……….. [nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné

« l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser

[indiquer la nature des travaux]
Attendu qu’il est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche du marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement,

Nous, ……………................................................................................................................................................................................……….. [nom et adresse de banque], représentée par …………….................................................................................................................................................................……….. [noms des signataires],

ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Autorité Contractante, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de ……………............................................................................................................................................................................……….. [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification du marché. La caution est libérée dans un délai de [indiquer le délai] à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après le délai susvisé, la caution devient  sans objet et doit nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie doit  être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque
à ……………..........................……….. , le ……………..........
Annexe n° 6 :

Modèle de caution d'avance de démarrage
Banque : référence, adresse ……………....................................................................................................................................................................................................…….
Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de :

……………....................................................................................................................................................................................................……….. [le titulaire], au profit du Maître d’Ouvrage   [Adresse du Maître d’Ouvrage]
(« Le bénéficiaire »)
Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………….................……..   [le titulaire]  ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché  ………….................……..   du..............................…….. relatif aux travaux [indiquer l’objet des travaux, les références de l’Appel d’Offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à l’avance de [vingt (20) %] du montant Toutes Taxes Comprises du marché n° …………........................................................…….. , payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit :…………..........................................…….. francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de …………...............................................................……..
[le titulaire] ouverts auprès de la banque

………….................……..………….................……..………….................……..………….................……..………….................…….. sous le n° ………….................……..………….................……..

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par

le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque
À ……………..........................………, le ……………..........................……….
[Signature de la banque]

Annexe n° 7 :
Modèle de caution de retenue de garantie
Banque : …………...........................……………………

Référence de la Caution : N° …………...........................……………………

Adressée [         ]
[Adresse du Autorité Contractante]
Ci-dessous désigné «le Maître d’Ouvrage»

Attendu que …………....................................................................................................................................……............………………[nom et adresse de l’entreprise],

Ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux

de [indiquer l’objet des travaux]
Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser]  du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution,

Nous, …………...........................………………………………...........................………………………………........................................………………… [nom et adresse de banque], représentée par …………...........................………………………………...........................………………………………...........................………………………………...........................…………

[noms des signataires], et ci-dessous désignée « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard

du  _________________, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de ......................……………………

[en chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché,

Et nous nous engageons à payer au __________________, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur ________________________________ le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le _________________________ ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le ________________________.

Toute demande de paiement formulée _______________________________ au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque
à ……………..........................……….., 

[image: image3.jpg]EXTENSION ELECTRIGUE NT/BT MINDPHASEE
DU VILLAGE KOUMBAW, REGION DE LTILEST,
TEPARTEMENT TU_NIUN, ARRIWDISSEMENT DE BANGOURAIN





[image: image4.jpg]EXTENSION ELECTRIQUE MT/BT MONOPHASEE DU VILLAGE KOUMBAM

DATE: 05/01/2024

ECHELLE: 1/3000

FORMAT!

A4

PAGE 01

ETABLISSEMENT

DD-MINEE NOUN

SERVICE DES ENERGIES





[image: image5.jpg]EXTENSION ELECTRIQUE MT/BT MONOPHASEE DU VILLAGE KOUMBAM

DATE: 05/01/2024

ECHELLE: 1/3000

FORMAT!

A4

PAGE 02

ETABLISSEMENT

DD-MINEE NOUN

SERVICE DES ENERGIES





[image: image6.jpg]3

i

EXTENSION ELECTRIQUE MT/BT MONOPHASEE DU VILLAGE KOUMBAM

DATE: 05/01/2024

ECHELLE: 1/3000 FORMAT!

A4

PAGE 03

ETABLISSEMENT

DD-MINEE NOUN

SERVICE DES ENERGIES





[image: image7.jpg]EXTENSION ELECTRIQUE MT/BT MONOPHASEE DU VILLAGE KOUMBAM

DATE: 05/01/2024

ECHELLE: 1/3000

FORMAT!

A4

PAGE 04

ETABLISSEMENT

DD-MINEE NOUN

SERVICE DES ENERGIES





[image: image8.jpg]EXTENSION ELECTRIQUE MT/BT MONOPHASEE DU VILLAGE KOUMBAM

DATE: 05/01/2024

ECHELLE: 1/3000

FORMAT!

A4

PAGE 05

ETABLISSEMENT

DD-MINEE NOUN

SERVICE DES ENERGIES





[image: image9.jpg]EXTENSION ELECTRIQUE MT/BT MONOPHASEE DU VILLAGE KOUMBAM

DATE: 05/01/2024

ECHELLE: 1/3000

FORMAT!

A4

PAGE 06

ETABLISSEMENT | DD-MINEE NOUN

SERVICE DES ENERGIES





[image: image10.jpg]EXTENSION ELECTRIQUE MT/BT MONOPHASEE DU VILLAGE KOUMBAM

DATE: 05/01/2024

ECHELLE: 1/3000

FORMAT!

A4

PAGE 07

ETABLISSEMENT

DD-MINEE NOUN

SERVICE DES ENERGIES





[image: image11.jpg]EXTENSION ELECTRIQUE MT/BT MONOPHASEE DU VILLAGE KOUMBAM

DATE: 05/01/2024

ECHELLE: 1/3000

FORMAT!

A4

PAGE 08

ETABLISSEMENT

DD-MINEE NOUN

SERVICE DES ENERGIES





[image: image12.jpg]EXTENSION ELECTRIQUE MT/BT MONOPHASEE DU VILLAGE KOUMBAM

DATE: 05/01/2024

ECHELLE: 1/3000

FORMAT!

A4

PAGE 09

ETABLISSEMENT

DD-MINEE NOUN

SERVICE DES ENERGIES





[image: image13.jpg]EXTENSION ELECTRIQUE MT/BT MONOPHASEE DU VILLAGE KOUMBAM

DATE: 05/01/2024

ECHELLE: 1/3000

FORMAT!

A4

PAGE 10

ETABLISSEMENT

DD-MINEE NOUN

SERVICE DES ENERGIES






Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics.

I. BANQUES

1. Afriland First Bank (First Bank)

2. Banque Atlantique du Cameroun (BACM)

3. Banque gabonaise pour le financement International (BGFIBANK)

4. Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC)

5. Citibank Cameroun (CITIGROUP)

6. Commercial Bank of Cameroon (CBC)

7. Ecobank Cameroon (ECOBANK)

8. National Financial Crédit Bank (NFC Bank)

9. Société Commerciale de Banques – Cameroun (CA-SCB)

10. Société Générale Cameroun (SGC)

11. Standard Chartered Bank Cameroun (SCBC)

12. Union Bank of Cameroon PLC(UBC)

13. United Bank for Africa (UBA)

14. Banque Camerounaise des petites et moyennes entreprises (BC-PME)

II. COMPANIES D’ASSURANCES:
1. Chanas Assurances

2. Activa Assurances

3. Zenith insurance

4. Assurance et réassurance Africaine (AREA)

5. Pro Assur S.A

6. Atlantique Assurances
7. Beneficial General Inssurance
8. CPA S.A
9. Nsia Assurances S.A
10. SAAR S.A

11. Saham Assurances

12. Royal ONYX Insurance Cie

REPUBLIQUE DU CAMEROUN


Paix – Travail - Patrie








REPUBLIC Of CAMEROON


Peace – Work - fatherland








REPUBLIQUE DU CAMEROUN


Paix -Travail – Patrie


*******


REGION DE L’OUEST


*******


DEPARTEMENT DU NOUN


*******


COMMUNE DE BANGOURAIN


*******


SECRETARIAT GENERAL


*******





REPUBLIC OF CAMEROON


Peace - Work - Fatherland


*******


WEST REGION


*******


NOUN DIVISION


*******


BANGOURAIN COUNCIL


*******


GENERAL SECRETARY


*******








GRILLE DE NOTATION





PIECE 11 :


ETUDES ET PLAN


(PLAN TYPE NON CONTRACTUEL)





PIECE 12 :


LISTE DES ETS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS













