| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie ---------- REGION DU CENTRE ---------- DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE ---------- COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE NGOG MAPUBI ---------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland ---------- CENTER REGION ---------- NYONG AND KELLE DIVISION ------------ PUBLICS TENDERS BOARD OF NGOG MAPUBI COUNCIL ------------ |
| --- | --- | --- |

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA COMMUNE DE NGOG MAPUBI

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N°001/AONO/C.NGOG MAPUBI/CIPM/2024 DU 14 MARS 2024 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ (05)  FORAGES EQUIPES DE PMH DANS CERTAINES LOCALITES DANS LA COMMUNE DE NGOG MAPUBI, DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE, REGION DU CENTRE

AUTORITÉ CONTRACTANTE : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE NGOG MAPUBI

MAÎTRE D’OUVRAGE : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE NGOG MAPUBI

FINANCEMENT : BIP MINEE EXERCICE : 2024

MONTANT PRÉVISIONNEL : 42 500 000 (QUARANTE DEUX MILLIONS CINQ CENTS MILLE) FCFA

IMPUTATION :

AUTORISATION DE DEPENSE :

DELAI D’EXECUTION : 03 mois

MARS 2024

SOMMAIRE

Pièce 1 : Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAO)

Pièce 2 : Règlement général de l’Appel d’Offres (RGAO)

Pièce 3 : Règlement Particulier de l’Appel d’Offres Ouvert (RPAO)

Pièce 4 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Pièce 5 : Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Pièce 6 : Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif (DQE)

Pièce 7 : Cahier de Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Pièce 8 : Cadre du sous détail des prix (SDP)

Pièce 9 : Modèles de Lettre-Commande

Pièce 10 : Formulaires et modèles à utiliser

Pièce 11 : Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics

Pièce 12 : Grille d’Evaluation

Pièce 13 : Etudes préalables ou Plans

PIECE N° I :

AVIS D’APPEL D’OFFRES

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie ---------- REGIONALE DU CENTRE ---------- DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE ---------- COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE NGOG MAPUBI ---------- | h | REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland ---------- CENTER REGION ---------- NYONG AND KELLE DIVISION ------------ PUBLICS TENDERS BOARD OF NGOG MAPUBI COUNCIL ------------ |
| --- | --- | --- |

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHÉS

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N°001/AONO/C.NGOG MAPUBI/CIPM/2024 DU 14 MARS 2024 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ (05)  FORAGES EQUIPES DE PMH DANS CERTAINES LOCALITES DANS LA COMMUNE DE NGOG MAPUBI, DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE, REGION DU CENTRE.

FINANCEMENT : BIP MINEE, exercice 2024

1- Objet de l’Appel d’Offres National Ouvert :

Le MAIRE de la Commune de NGOG MAPUBI (Autorité Contractante), lance en PROCEDURE D'URGENCE pour le compte de la Mairie de NGOG MAPUBI, un Appel d’Offres National Ouvert pour l’exécution des travaux de construction de cinq (05) forages équipés de PMH dans certaines localités de la commune de Ngog mapubi, département du Nyong et kelle, région du centre.

2- Consistance des travaux

La réalisation des travaux consiste à exécuter les activités ci-après :

- Prospection géophysique et implantation du forage ;

- Exécution des travaux proprement dits (foration, tubage, développement) ;

- Essai de pompage ;

- Réalisation de la superstructure (Construction d’une clôture et d’un puits perdu) ;

- Analyses physico-chimique et bactériologique de l’eau ;

- Fourniture et pose de la pompe ;

- Formation des agents de maintenance et Fourniture d’une caisse à outils.

3- Délai d’exécution :

Le délai d’exécution prévu pour la réalisation des travaux est de trois (03) mois à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux.

4- Allotissement :

Le présent Appel d’Offres est constitué d’un lot qui regroupe cinq (05) forages dans les localités suivnte à savoir : Limai ; Makai carrefour ; Bibodi ;Poha ; Song Eog.

5- Coût Prévisionnel :

Le coût prévisionnel des travaux est de quarante-deux millions cinq cents mille (42 500 000) de Francs CFA.

6- Participation et origine :

Le présent Appel d’Offres National est ouvert à toutes les Entreprises de droit camerounais, justifiant des capacités technique, financière et juridique, leur permettant de réaliser les prestations objet du présent Appel d’Offres.

7- Financement :

Le financement des prestations objet du présent Appel d’Offres est assuré par le MINEE, exercice 2024, imputation ……………………………………

8- Cautionnement provisoire :

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission de 850 000 (Huit cent cinquante mille) francs CFA. La caution sera libellée sous l’une des formes suivantes :

- Caution de garantie Bancaire établie par une Banque de premier ordre agréée par le Ministre en charge des Finances

- Quittance de versement dans une caisse de consignation au Trésor Public et valable pendant (30) jours au-delà de la date de validité des Offres.

9-Consultation du DAO :

Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) peut être consulté à la Mairie de NGOG MAPUBI, dès publication du présent Avis d’Appel d’Offres.

10-Acquisition du DAO

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu dès publication du présent avis, à la MAIRIE DE NGOG MAPUBI contre présentation d’une quittance de versement de soixante-quinze mille (75 000)  francs CFA, délivrée par la Recette Municipale de Ngog Mapubi, représentant les frais d’achat du dossier non remboursable.

11-Remise et présentation des offres :

Les offres rédigées en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un original et six (06) copies marquées comme tels devront parvenir à la MAIRIE DE NGOG MAPUBI au plus tard le 16 Avril 2024 à 12 heures (heure locale), et devront porter la mention :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N°001/AONO/C.NGOG MAPUBI/CIPM/2024 DU 14 MARS 2024 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ (05)  FORAGES EQUIPES DE PMH DANS CERTAINES LOCALITES DANS LA COMMUNE DE NGOG MAPUBI, DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE, REGION DU CENTRE.

12-Recevabilité des Offres :

Les pièces administratives requises devront, sous peine de rejet, être impérativement produites en originaux ou en copies légalisées par les autorités compétentes et datant de moins de trois (3) mois.

13-Ouverture des plis :

L’Ouverture des plis, qui se fera en un (1) temps, sera effectuée le 16 Avril 2024 à 13 heures dans la salle des Actes de la Mairie de Ngog Mapubi.

Les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture des plis ou se faire représenter par une personne mandatée, ayant une parfaite connaissance de leur dossier.

14- Principaux critères de qualification :

14.1 Critères éliminatoires

- Absence de la caution de soumission

- Absence ou Non-conformité d’une pièce de l’Offre administrative non régularisée sous 48 heures à compter de la date d’ouverture des plis ;

- Présence de documents falsifiés, scannés ou de faux documents dans le dossier de soumission ;

- Omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié au niveau du BPU et du DQE ;

- Dossier ayant obtenu à l’issue de l’Analyse technique moins de 70% d’éléments positifs.

14.2 Critères essentiels de qualification

Les critères essentiels seront évalués de manière binaire (oui ou non). Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront sur :

- La présentation, L’Attestation et le rapport de visite de site dûment signé sur l’honneur par le prestataire ;

- Les références de l’entreprise ;

- Les moyens matériel et logistique à mobiliser ;

- Le personnel d’encadrement de l’entreprise ;

- La méthodologie d’intervention et d’exécution des travaux ;

- La capacité financière de l’entreprise.

15- Attribution :

Le marché sera attribué au soumissionnaire qui, ayant présenté une offre administrative conforme au Dossier d’Appel d’Offres, aura fourni une offre technique dont l’évaluation est supérieure ou égale à 70% des critères essentiels et une offre financière évaluée la moins-disante.

16- Délai de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pour une période de Quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date fixée pour la réception des offres.

17-Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus à la Mairie de Ngog Mapubi aux heures ouvrables soit appeler au numéro 697 52 25 75 / 681 40 40 96.

18- Signature de la lettre commande

A l’issue de l’examen des offres, de la proposition du choix des attributaires par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune et du choix définitif du Prestataire par le Maire de la Commune de Ngog Mapubi, Le Marché est souscrit par l’Entrepreneur et signée par l’Autorité Contractante.

NOTA : « pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS à la CONAC. Numéro vert : 1517

NGOG MAPUBI, le 14 Mars 2024

LE MAIRE

Ampliations :	      						                  (Maitre d’Ouvrage)

PREFET/NEK

ARMP/CE

DDMAP/NEK

DDMINEE/NEK

P/CDPM

AFFICHAGE/CHRONO/ ARCHIVES

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie ---------- REGIONALE DU CENTRE ---------- DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE ---------- COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE NGOG MAPUBI ---------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland ---------- CENTER REGION ---------- NYONG AND KELLE DIVISION ------------ PUBLICS TENDERS BOARD OF NGOG MAPUBI ------------ |
| --- | --- | --- |

DIVISIONAL TENDERS BOARD OF NYONG AND KELLE

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER IN EMERGENCY

N°001/ONIT/C. NGOG MAPUBI/CIPM/2024 OF THE 14th MARCH 2024 FOR THE CONSTRUCTION OF FIVE BOREHOLES (FORAGES) EQUIPPED WITH MANUALS POMPS, IN THE LOCALITIES OF NGOG MAPUBI COUNCIL, NYONG AND KELLE DIVISION, CENTER REGION.

FUNDING: BIP MINEE- EXERCISE 2024

1- Subject of the invitation to tender

The Mayor of Ngog Mapubi Council (Contracting Authority) hereby launches an Urgent Procedure FOR THE CONSTRUCTION OF SIX BOLES HOLES (FORAGES) EQUIPPED WITH MANUALS POMPS, IN CERTAINS LOCALITIES OF NGOG MAPUBI COUNCIL, NYONG AND KELLE DIVISION, AND CENTER REGION.

2- Job description

The job is meant to do the following:

- Implantation and geophysical studies;

- Foration and equipment with adequate materials,

- Development and pompage test;

- Superstructure realisation;

- Physical and chemical analysis;

- Equipment and the putting of Mechanic pomp ;

- Training of two maintenance persons (agents);

- Giving of a box of maintenance materials (keys).

3- Execution deadline

The deadline for the execution provided for by the Contracting Authority for each lot shall be three (03) months with effect from the date of notification of the service order.

4- Number of lots

The present Invitation to tender is one lot .

5- The cost of the Project

The previsional amount of this project is forty two millions five hundred thousand (42 500 000) francs CFA

6- Participation

The Present Invitation to Tender is opened to all Cameroonian Enterprises which justify the technical, financial and judicial capacities that would enable them to realise these services.

7- Funding

The financing of the services of the Present Invitation to tender is assured by the BIP MINEE, exercise 2024.

8- The Amount of bid bond

Each bidder should join to their administrative files a bid bond amount of 850 000 (eight hundred and fifty thousand) Francs FCFA.

9- The bid bonds should be labelled in one of these forms:

Bank caution established by a first rate bank classified by the Minister in charge of Finance,Treasury Receipt from any Public Treasury valuable for thirty (30) days beyond validity of the Tender Files.

10- Consultation of the Tender File

Tender File may be consulted upon publication of this notice during working hours at the Ngog Mapubi Council.

11-Acquisition of the Tender File

The Tender File may be obtained at the Ngog Mapubi Council, upon presentation of a payment receipt of the non-refundable sum of 75 000 (seventy five thousand) FCFA, representing the cost of the Tender File.

12-Submission and presentation of bids

Each tender drafted in English or French in 07 (seven) copies including 01 original and 06 (six) copies marked as such, should be forwarded to the building of NGOG MAPUBI Council latest on the 16TH April 2014 at 12 local time and should be labelled as follows:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER IN EMERGENCY

N°001/ONIT/C. NGOG MAPUBI/CIPM/2024 OF THE 14th MARCH 2024 FOR THE CONSTRUCTION OF FIVE BOREHOLES (FORAGES) EQUIPPED WITH MANUALS POMPS, IN THE LOCALITIES OF NGOG MAPUBI COUNCIL, NYONG AND KELLE DIVISION, CENTER REGION.

“To be opened only during the bids opening session”

13-Admissibility of bids

Each bidder shall include in his administrative documents, a bid bond issued by a first rate-bank approved by the Ministry in charge of Finance featuring on the list in the Tender File.

The other administrative documents required shall be produced in originals or true copies certified by the relevant services, and in accordance with the Special Rules and Regulations of the invitation to tender; otherwise the bid shall be rejected. They shall not be older than three (03) months and shall not be produced before the signing and publication of the Tender File.

13-Opening of bids

All the Bids shall be publicly opened in a single phase.

The bids shall be opened on 16TH April 2014 at 1:00 p.m, local time, in the Acts Room of Ngog Mapubi Council by the Council Tenders Board. The bidders or their duely authorised representatives with a perfect knowledge of the file can assist in the opening of the bids.

14- Essential qualification criteria

14.1- Eliminatory criteria

-  Absence of the bid bond;

- Absence or Non-conformity of an administrative document in the administrative bid after 48 hours starting from the opening date;

-  Presence of falsified or scanned documents in the Tender File;

- The omission in the financial documents one unit quantified price at the unit price list and the Quantitative and Estimated estimate;

- Obtention of less than 70% of the technical criteria evaluation;

14.2-Essential criteria

Evaluation of essential qualification criteria will be binary (Yes/No) and based on the following criteria:

- Presentation of Tender Bids, The Attestation and site visit report signed by the bidder;

- The enterprise’s references in relation to construction and/or rehabilitation of Hydraulic ouvrage ;

- The availability of materials and essential equipment;

- Qualification and the experiences of the workers/technicians;

- Methodology, planning and deadline of the execution of the project;

- Financial solvency of the Enterprise.

15- Award of the Contract

The Contract will be awarded to a tender whose Administrative documents are in conformity with the tender bids required, who scores at least 70% on his/her Technical documents and whose financial offer is the least.

Bids not presented in three volumes shall simply be rejected. This goes to all other bids not in conformity with the tender’s invitation terms.

16-Validity of bids

Bidders will remain committed to their bids for 90 (ninety) days from the deadline set for the submission of tenders.

17-Complementary Information’s

Complementary Information’s could be obtained from the Contracting Authority in Ngog Mapubi Council. Or call phone number : 697 52 25 75 / 681 40 40 96.

18- Signing of the Contract

After the examination of the bids, the proposition of choice by the Council Tenders Board and the final choice of the winner by the Contracting Authority, the contract is subscribed by the winner and signed by the Mayor of Ngog Mapubi Council.

Note: Denounce all acts of corruption to CONAC FOLLOWING NUMBERS: 1517

NGOG MAPUBI, the14th March 2024

THE MAYOR

(Building Owner)

Copies to:

PREFET/NEK

ARMP/CE

DDMINMAP/NEK

DDMINEE/NEK

P/ITB

NOTICE BOARD/CHRONO/ ARCHIVES

PIECE N° II :

REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)

SOMMAIRE DU RGAO

GENERALITES

Article 1 : Portée de la soumission

Article 2 : Financement

Article 3 : Fraude et corruption

Article 4 : Candidats admis à concourir

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipement et services autorisés

Article 6 : Qualification du soumissionnaire

Article 7 : Visite du site des travaux

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

Article 8 : Contenu du DAO

Article 9 : Eclaircissements apportés au DAO

Article 10 : Modification du DAO

C- PREPARATION DES OFFRES

Article 11 : Frais de soumission

Article 12 : Langue de l’Offres

Article 13 : Documents constituant l’offre

Article 14 : Montant de l’offre

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

Article 16 : Validité de l’offre

Article 17 : Caution de soumission

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

Article 19 : Réunions préparatoires à l'établissement des offres

Article 20 : Forme et signature de l’offre

D- DEPOT DES OFFRES

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

Article 23 : Offres hors délai

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

E- OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 25 : Ouverture des plis et recours

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

Article 30 : Correction des erreurs

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

Article 32 : Evaluation des offres au plan financier

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

F- ATTRIBUTION DU MARCHE

Article 34 : Attribution du marché

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un appel d’offres national ouvert infructueux ou d’annuler une procédure

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

Article 38 : Signature du marché

Article 39 : Cautionnement définitif

REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

A- GENERALITES

Article 1 : Portée de la soumission :

1.1- L’Autorité Contractante, lance un APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT pour les travaux de construction décrits dans le Dossier d’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT et brièvement définis dans le RPAO.

Il y est fait ci-après référence sous le terme « les travaux ».

Le nom, le numéro d'identification et le nombre de lots faisant l'objet de l'appel d'offres figurent dans le RPAO.

1.2- Le soumissionnaire retenu ou attributaire doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court, sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3- Dans le présent Dossier d’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT, le terme « jour » désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1- L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe :

a) les définitions ci-après sont admises :

ii - est coupable de « corruption» quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

ii - se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché.

iii - « pratiques collusoires» désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence.

iv- « pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leur biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b) Toute proposition d’attribution est rejetée s'il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2- Le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marché Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice de poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats à concourir

4.1- si l’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré-qualification.

4.2- En règle générale, l’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT s’adresse à tous les entrepreneurs sous réserve des dispositions ci-après :

a)- un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement.

b)- un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d'intérêt :

i- s’il est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passé au titre du présent APPEL D’OFFRES ; ou

ii- s’il présente plus d’une offre dans le cadre du présent APPEL D’OFFRES, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant, cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

iii- l’autorité contractante ou le maître d’ouvrage possèdent des intérêts financiers dans sa géographie du capital de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics.

c) le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d) une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est :

(i) juridiquement et financièrement autonome,

(ii) administrée selon les règles du droit commercial et

(iii) n’est pas sous l'autorité directe de l'Autorité Contractante ou du Maître d’Ouvrage.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures et équipements des services autorisés

5.1- les matériaux, les matériels de l'Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2- aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir » désigne le lieu d’où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent des services.

Article 6 : Qualification du soumissionnaire

6.1- les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a) soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le soumissionnaire ;

b) fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’un pré qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants seront exigées le cas échéant :

i- la production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

ii- accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières.

iii- les commandes acquises et les marchés attribués ;

iv- les litiges en cours ;

v- la disponibilité du matériel indispensable

6.2- les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a) l’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article 6.1- ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement.

b) l’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement.

c) le membre du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme.

d) le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d'Ouvrage et de l’Autorité Contractante pour l’exécution du marché.

e) en cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les paiements qui sont effectués par le Maître d'Ouvrage dans un compte unique, en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d'Ouvrage dans son propre compte lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3- les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles se conforment aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4- les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux :

7.1- il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même en présence du Maître d’ouvrage, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du soumissionnaire.

7.2- le Maître d'Ouvrage est tenu d'autoriser le soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d'Ouvrage, ses employés et ses agents de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3- le Maître d'Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

B- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

Article 8 : Contenu du DAO

8.1- le dossier d’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultations des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre, le (s) additif (s) publié (s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

a) la lettre d’invitation à soumissionner (pour les appels d’offres restreints)

b) l’Avis d’Appel d'Offres (AAO)

c) Règlement Général de l’Appel d'Offres (RGAO)

d) Règlement Particulier de l’Appel d'Offres (RPAO)

e) Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

f) Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

g) Le Cadre du Bordereau des Prix Unitaires

h) Le cadre du détail quantitatif et estimatif

i) Le cadre du sous détail des prix unitaires

j) Le cadre du planning d’exécution

k) Les documents graphiques et autres éléments du dossier technique

l) Modèles des fiches de présentation du matériel, personnel et références

m) Modèle de lettre de soumission

n) Modèle de caution de soumission

o) Modèle de cautionnement définitif

p) Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie

q) Modèle de marché

r) La liste des établissements bancaires agréées par le Ministre en charge des Finances autorisées à émettre des cautions.

8.2-le soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenues dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de l’offre.

Article 9 : Eclaircissements apportés au DAO et recours

9.1- Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le dossier d’APPEL D’OFFRES peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou Email) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO. L’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissements reçue au moins quatorze (14) jours pour les AON, vingt et un (21) jours pour les AOI avant la date limite de dépôt des offres. Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le DAO.

9.2- Entre la publication de l’Avis d’APPEL D’OFFRES, y compris la phase de pré-qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès de l’organisme de régulation des Marchés Publics.

9.3- Le requérant adresse une copie de ladite requête à l’Autorité Contractante et à l’organisme chargé de la Régulation des marchés publics et au Président de la commission de passation des marchés.

9.4- l’Autorité Contractante dispose de cinq (5) jours pour réagir, la copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

Article 10 : Modification du dossier d’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

10.1- l’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’APPEL D’OFFRES en publiant un additif.

10.2- Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du DAO conformément à l’article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signé par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’APPEL D’OFFRES.

10.3- Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’article 22 du RGAO.

C- PREPARATION DES OFFRES

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante et le Maître d'Ouvrage ne sont en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’APPEL D’OFFRES.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d'être accompagnés d'une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1- l’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes.

a) - volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

i - tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- A souscrit les déclarations prévues par la loi et les règlements en vigueur ;

- S’est acquitté des droits, taxes, impôts, cotisations contributions, redevances ou prélèvement de quelques natures que ce soit :

- N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite

- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur

ii- La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO.

iii- La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le soumissionnaire conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO.

b) Volume 2 : Offre Technique

b.1- Les renseignements sur les qualifications.

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b.2- Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires notamment, une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, rapport de la visite du site et une attestation de visite de site signée par le gestionnaire le cas échéant etc.)

b.3- Les preuves d’acceptation des conditions du marché.

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratifs et techniques régissant le marché à savoir :

Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Le Cahier des Clause Techniques Particulières (CCTP)

b.4- Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c) Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

Le détail estimatif et quantitatif dûment rempli

Le sous détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

L’échéancier prévisionnel de paiement le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le DAO, sous réserve des dispositions de l’article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de la caution de soumission.

13.2- si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres, ils pourront indiquer les rabais.

Article 14 : Montant de l’offre

14.1- Sauf indication contraire figurant dans le DAO, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’article 1.1 du RGAO, sur la base du bordereau des prix et du détail quantitatif et estimatif chiffrés, présentés par le soumissionnaire.

14.2- Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du détail quantitatif et estimatif.

14.3- sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4- si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix ne sont pas prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5- tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N° 8 du DAO.

Article 15 : Monnaie de soumission et de règlement

Pour l'APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT, la monnaie utilisée est le francs CFA

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA.

Article 16 : Validité des offres

16.1- les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le RPAO à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l’article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés ou l’Autorité Contractante comme étant non conforme.

16.2-  Dans les circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du RPAO sera de même prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3- Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prolongée de plus de soixante jours, les montants payables au soumissionnaire retenu seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que  l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire (s).La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.

Article 17 : Caution de soumission

17.1-En application de l’article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le RPAO, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2- La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le DAO, d’autres modèles peuvent être autorisés sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 16.2 du RGAO.

17.3- Toute offre non accompagnée d’une caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune comme non conforme. La caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4- Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5- La caution de soumission de l’attributaire du marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le cautionnement définitif requis.

17.6-La caution de soumission peut être saisie

a) si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b) si le soumissionnaire retenu :

i- manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO ou ;

ii- manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO ;

iii- .Refuse de recevoir notification du marché ou de l'ordre de service de démarrage des prestations.

Article 18 : Proposition variantes des soumissionnaires :

18.1- lorsque les travaux peuvent être exécutés dans les délais d’exécution variables. Le RPAO précisera ces délais et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2- excepté dans le cas mentionné à l’article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le DAO, et fourni en outre tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes et calculs, spécifications techniques, sous détails de prix et méthodes de construction proposées, et toutes autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée le moins disant.

18.3- quand les soumissionnaires sont autorisés suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties des travaux doivent être décrites dans les spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’article32.2 (g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres :

19.1- A moins que le RPAO n’en dispose autrement ; le soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et date indiqués dans le RPAO.

19.2- La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3- Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que l’Autorité Contractante ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’article 19.4 ci-dessous.

19.4- Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le DAO. Toute modification des documents d’APPEL D’OFFRES énumérées à l’article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaires à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5- Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre :

20.1- Le soumissionnaire préparera un original des documents constituant de l’offre décrits à l’article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication « ORIGINAL ». De plus le soumissionnaire soumettra le nombre de copies requises dans le RPAO, portant l’indication « COPIE », en cas de divergence entre l’original et la copie l’original fera foi.

20.2- L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrit à l’encre indélébile, dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables et seront signées par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du soumissionnaire, conformément à l’article 6.1, (a) ou 6.2 (e) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3- L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D- DEPOT DES OFFRES

Article 21 : Cachetage et marquage des offres :

21.1- Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

21.2- Les enveloppes intérieures et extérieures

a) seront adressées à l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le RPAO ;

b) porteront le nom du projet ainsi que le numéro de l’avis d’APPEL D’OFFRES indiqués dans le RPAO et la mention « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

21.3- Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée, si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

21.4- Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date heure limite de dépôt des offres

22.1- Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l’article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le RPAO.

22.2- L’Autorité Contractante peut à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1- un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2- La notification de modification de remplacement ou de retrait de l’offre par le soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l’article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra également dans ce cas être confirmé par une notification écrite et dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3- Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

24.4- Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un soumissionnaire pendant cet intervalle entraine la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l’article 17.6 du RGAO.

E- OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES ;

Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1- L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, toutefois pour les projets complexes notamment ceux ayant fait l’objet d’une procédure de pré-qualification, l’ouverture peut se faire en deux temps.

La commission de passation des marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, ’heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2- Dans un premier temps, les enveloppes marquées « RETRAIT » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix, ensuite les enveloppes marquées « offre de remplacement » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix. Enfin, les contenus des enveloppes marquées « modification » seront lus à haute voix. Le remplacement des offres ne sera autorisé que si les offres correspondantes contiennent une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3-toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais (en cas d’ouverture des offres financières) et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée et tout autre délai que l’Autorité Contractante peut exiger, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4- Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, qu’elle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5- Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leur délai ainsi que la composition de la sous-commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6- A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la Commission de Passation des Marchés met immédiatement à la disposition de l’Autorité Contractante deux copies paraphées des offres des soumissionnaires, et une copie paraphée des offres des soumissionnaires pour le point focal désigné par l’ARMP.

25.7- En cas de recours tel que prévu par le code des marchés publics, il doit être adressé à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics avec copies au Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marché Publics et au Chef de structure auprès de laquelle est placée la commission concernée.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (3) jours ouvrables après l’ouverture des plis sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement par le Président de la Commission de Passation des Marchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1-Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres et à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attribution du marché ne sera donnée aux soumissionnaires, ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification du soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés Publics.

26.2-Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-Commission d’analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3- Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2 entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

27.1- Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le président le Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désir, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calculs découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’article 29 du RGAO.

27.2- sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des Marchés et de la Sous-Commission d’analyse pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres.

28.1- La sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2- La sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du DAO en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3- une offre conforme pour l’essentiel au dossier d’APPEL D’OFFRES est une offre qui respecte tous les termes, conditions et spécifications du DAO, sans divergences ni réserve importante, est celle qui :

i- affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des travaux.

ii- limite sensiblement, en contradiction avec le dossier d’APPEL D’OFFRES, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du Marché.

iii- est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’APPEL D’OFFRES.

28.4- si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la commission des marchés compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5- L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toutes modifications, divergences, ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du DAO ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La sous-commission d’analyse s’assurera que le soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du DAO, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1- La sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’APPEL D’OFFRES pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a) S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que de l’avis de la sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b) si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c) S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettre et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous détails dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2- Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du soumissionnaire, ledit montant sera réputé l'engager.

30.3- Si le soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante n’accepte pas les corrections apportées. Son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1- Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

3.12- La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1- seules les offres reconnues conformes, selon des dispositions de l’article 28 du RGAO seront évaluées et comparées par la sous-commission d’analyse.

32.2- En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant comme suit :

a) En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b) En excluant les sommes prévisionnelles et le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le détail quantitatif et estimatif récapitulatif mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c) En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

d) En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e) En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires s(ils sont autorisés par le RPAO ;

f) Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet APPEL D’OFFRES est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g) Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’Autorité Contractante dans le RPAO.

32.3- L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du marché ne sera pas prise en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4- Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d'Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du marché, la commission peut à partir du sous détail des prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre après avis technique de l’Agence de Régulation des Marchés Publics.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévu par le code des marchés publics aux fins de l’évaluation des offres.

F- ATTRIBUTION DES MARCHES

Article 34 : Attribution

34.1- l’Autorité Contractante attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’APPEL D’OFFRES et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposées.

34.2- si selon l’article 13.2 du RGAO, l’APPEL D’OFFRES porte plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte la remise offerte par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot.

Article 35 : Le Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un APPEL D’OFFRES infructueux ou d’annuler une procédure.

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’APPEL D’OFFRES après autorisation du Ministre Délégué à la Présidence de la République Chargé des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un APPEL D’OFFRES infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il n’y ait lieu de réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d'Ouvrage paiera à l’entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1- l’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (05) jours après publication des résultats d’attribution, le rapport de l’Observateur Indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2- l’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3- Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il n’y ait lieu à réclamation, à l’exception des exemplaires destinés au MINMAP et à l’organisme chargé des marchés publics.

37.4- En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, à l’Autorité Contractante et au président de la commission de passation des marchés.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du marché

38.1- l’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché examiné par la commission des marchés compétente, souscrit par l’attributaire et visé par les services de contrôle du Ministère en charge des Finances.

38.2- Le marché doit être notifié à son attributaire dans les cinq (05) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1- Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le dossier d’APPEL D’OFFRES devra être fourni au Maître d'Ouvrage. Une copie devra être adressée à l'Autorité Contractante.

39.2- Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant TTC du marché peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d'Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire. Une copie devra être adressée à l'Autorité Contractante.

39.3- Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4- L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

PIECE N° IV :

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

SOMMAIRE

Article 1 : Objet de l’Appel d’Offres National Ouvert

Article 2 : Délai d’exécution

Article 3 : Financement

Article 4 : Pièces constitutives du Dossier d’Appel d’Offres National Ouvert

Article 5 : Présentation des Offres

Article 6 : Ouverture des plis et Evaluation des Offres

Article 7 : Attribution du marché

Article 8 : Notification de l’attribution du Marché

Article 9 : Libération de la caution de soumission

Article 10 : signature du Marché

Article 11 : Validité et entrée en vigueur du Marché

Article 12 : cautionnement définitif et retenue de garantie

Article 13 : modification du Dossier d’Appel d’Offres.

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

Article 1er : Objet de l’Appel d’Offres National Ouvert

Le MAIRE DE LA COMMUNE DE NGOG MAPUBI (Autorité Contractante), lance en PROCEDURE D'URGENCE POUR LE COMPTE DE LA MAIRIE DE NGOG MAPUBI, UN APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT, POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ FORAGES EQUIPES DE PMH DANS LES LOCALITES DE LA COMMUNE DE NGOG MAPUBI, DEPARTEMENT DE LA NYONG ET KELLE, REGION DU CENTRE.

Article 2 : Délai d'Exécution

Le délai d’exécution prévu pour la réalisation de ce projet est de trois (03) mois à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux.

Article 3 : Financement

Le financement des prestations objet du présent Appel d’Offres est assuré par le Budget d’Investissement Public (BIP) de la République du Cameroun, exercice 2024.

Article 4 : Pièces constitutives du dossier d’APPEL D’OFFRES

Les pièces constitutives du présent APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT sont :

L’avis d’Appel d’Offres ;

Le Règlement Général de l’Appel d’Offres ;

Le présent Règlement Particulier d’Appel d’Offres ;

Le Cahier des Clauses Administratives Particulières ;

Le Cahier des Clauses Techniques Particulières ;

Les Cadres des Détails Quantitatifs et Estimatifs ;

Formulaires types (soumission, cautionnement de bonne fin, Attestation de visite des lieux, etc.) ;

L’Annexe comprenant les plans et détails types des ouvrages à réaliser.

Article 5 : Présentation des Offres

a) - Toute offre ne respectant pas les conditions du présent RPAO sera rejetée. L’offre devra être remise dans les conditions fixées par l’Avis d’Appels d’Offres contre récépissé.

b) - Après remise de son Offre, le soumissionnaire ne pourra ni la retirer, ni la modifier pour quelque raison que ce soit. Cette condition est valable avant et après l’expiration du délai de remise des Offres.

5.1 : Forme générale

Les Offres seront constituées en trois volumes ainsi qu’il suit :

A - Volume 1 : Dossier (Offre) Administratif ;

B - Volume 2 : Offre Technique ;

C - Volume 3 : Offre Financière. Chaque volume sera dans une enveloppe scellée et cachetée. Les trois enveloppes seront placées dans une plus grande portant les mentions suivantes :

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N°001/AONO/C.NGOG MAPUBI/CIPM/2024 DU 14 MARS 2024 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ (05)  FORAGES EQUIPES DE PMH DANS CERTAINES LOCALITES DANS LA COMMUNE DE NGOG MAPUBI, DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE, REGION DU CENTRE.

FINANCEMENT : BIP MINEE, exercice 2024.

5.2 : Constitution des Offres

La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être complétée, regroupée en trois volumes insérés respectivement dans les enveloppes intérieures et détaillée comme suit :

A) -Pièces administratives (Volume 1)

Les justifications ci–après datant de moins de trois (03) mois en original ou Copies certifiées conformes.

1 - Une Déclaration d’Intention de soumissionner, (timbrée, signée et datée suivant modèle joint en annexe) ;

2 - Une Attestation de Non Redevance ;

3 - Une attestation de non faillite délivrée par le Greffe du Tribunal de Première Instance du domicile ;

4 - Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire délivrée par une banque agréée par le Ministère en charge des Finances, suivant les normes COBAC.

5 - Une attestation de non exclusion temporaire ou définitive des Marchés Publics délivrée par l’ARMP.

7 - Une quittance de versement des frais d’acquisition du Dossier d’Appel D’Offres d'un montant de soixante-quinze mille (75 000)  francs CFA, délivrée par la Recette de la Mairie de Ngog Mapubi;

8 - Des pouvoirs conformes dans le cas où le soumissionnaire agirait comme Mandataire d’un groupement ainsi que la convention de groupement ;

9 - Une attestation pour soumission délivrée par la caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS).

10 - Une caution de soumission dont le montant est de 850 000 (Huit cent cinquante mille) francs CFA pour les six lots est précisée dans l’Avis d’Appel d’Offres ci-dessus, libellée en francs CFA, présentée sous l’une de ces formes :

Une garantie bancaire délivrée par un établissement agréé par le MINFI ;

Une quittance de versement dans un compte de consignation au trésor public ;

11 - Une copie certifiée du registre de commerce

12-  en cas de groupement, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet.

Les pièces 4, 8 portant le nom des groupements, 9 et 11 (portant les noms des membres) étant uniquement présenté par le mandataire du groupement (Chef de file). Les pièces suivantes doivent par ailleurs être produites en original et dater de moins de trois (03) mois : Caution de soumission, Attestation de domiciliation bancaire, Attestation de soumission délivrée par la CNPS, Attestation de Non Redevance, Attestation de non faillite, Attestation de non exclusion des marchés publics et la quittance d’achat du DAO.

B - Offre technique (Volume 2)

Elle sera constituée des pièces ci-après :

| Pièce N° | Désignation |
| --- | --- |
| B.1 | Attestation de visite des lieux signée par le Soumissionnaire |
| B2 | Références de l’entreprise Références spécifiques de l’entreprise dans le domaine de construction ou la réhabilitation des ouvrages hydrauliques villageoise ; joindre les premières, deuxièmes et dernières pages de deux derniers contrats et les PV de réception des ouvrages correspondants. |
| B3 | Qualité du personnel technique proposé La liste et les CV du personnel de maîtrise du chantier ainsi que leurs diplômes (copie certifiée conforme par l’autorité administrative (Gouverneur, Préfet, Sous- préfet) et leurs déclarations de disponibilité dûment signée par le candidat (suivant modèle joint): - Conducteur des travaux : Ingénieur des Travaux de Génie Rural ayant une expérience d’au moins trois ans dans le domaine de de construction des ouvrages hydrauliques et une attestation de disponibilité ; - Chef de chantier : Technicien Supérieur du génie rural ayant au moins 03 ans d’expérience dans le domaine de construction des ouvrages hydrauliques et une attestation de disponibilité ; NB : a) Un membre de l’équipe sera évalué si et seulement si le diplôme est légalisé et la Déclaration de disponibilité dûment signée ainsi que la CNI. b) Les documents comportant des doubles certifications ou certifiés par une personne non habilitée pour ce qui concerne les diplômes seront systématiquement éliminés. |
| B4 | Moyens logistiques affectés au projet La liste et les pièces justificatives (factures certifiés conformes) du matériel et logistique nécessaires à l’exécution du projet (indiquer les propositions pour l’acquisition en propriété, leasing ou location des équipements concernés) en temps voulu. Les contrats de location des véhicules devront être accompagnés (copie certifiée conforme par le service émetteur) Nature atelier; Moyens logistiques affectés au chantier; Etat; Quantité. |
| B5 | Méthodologie, planning et délai d’exécution des travaux Rapport de visite de sites ; Méthodologie proposée par l’entreprise pour la réalisation des travaux. Elle sera faite sous forme d’une analyse des prestations à effectuer, l’approche technique ainsi que les dispositions complémentaires que le candidat envisage mettre en œuvre pour exécuter les différents corps d'état. ; Planning d’exécution en rapport avec les postes du devis et conforme aux délais d’exécution des travaux ; Délai d’exécution conforme aux délais prescrits par le DAO ; |
| B6 | Sous-traitance Liste des sous-traitants éventuels ; Nature et volume des travaux à sous-traiter ; |
| B7 | Attestation de Surface Financière délivrée par une Banque de premier ordre ; elle doit au moins être égale à la moitié du montant de la soumission ; |
| B8 | Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) paraphé à chaque page et signé à la dernière ; |
| B9 | Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) complété, paraphé à chaque page et signé à la dernière ; |

C -Offre financière (Volume 3)

Elle comprendra les pièces suivantes :

C.1 - La soumission (datée, signée et timbrée, suivant modèle joint en annexe)

C.2 - Le devis estimatif ne comprenant pas de ratures.

C.3 - Le bordereau des prix unitaires en chiffres et en lettres

C.4 - Le sous détail des prix unitaires et/ou la décomposition des prix forfaitaires.

Chaque offre, fournie en sept (07) exemplaires marqués comme tels (dont 01 original et 06 copies) marquée comme telle, devra parvenir à la Mairie De Ngog Mapubi, au plus tard le 16 Avril 2024 à 12h00min, heure locale.

Article 6 : Ouverture des plis et évaluation des offres.

Les offres seront ouvertes en un (1) temps à l'heure suivant celle de leur dépôt.

6.1 - Evaluation des critères éliminatoires

Elle sera faite sur la base de critères prédéfinis auxquels sera attribuée l’une des valeurs suivantes : valeur 1 (Oui) lorsque l’offre répond au critère, Valeur 0 (Non) dans le cas contraire. La grille d’évaluation à cette étape sera la suivante :

Tout dossier qui obtiendra au moins un (01) « non » à l’un de ces critères ci-dessous sera disqualifié et entraînera l’élimination de l’Offre. Cette élimination peut être constatée à l’ouverture des plis avec mention sur le Procès-Verbal d’ouverture des plis et les offres correspondantes ne seront pas remises au soumissionnaire, mais ne seront pas admises pour la suite de l’évaluation.

| N° | CRITERES ELIMINATOIRES |
| --- | --- |
| 1 | Absence de la Caution de Soumission |
| 2 | Présence de documents falsifiés, scannés ou de faux documents dans le dossier de soumission ; |
| 3 | Omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié au niveau du BPU et du DQE ; |
| 4 | Non-conformité d’une Pièce administrative sous 48 heures à compter de la date d’ouverture |
| 5 | Note technique inférieure à 70%. |

6.2 – Evaluation des critères essentiels

Elle concerne uniquement les offres ayant franchi la première étape, c’est-à-dire celles qui auront satisfait aux critères éliminatoires ci-dessus.

La grille d’évaluation est la suivante :

|  | Les critères essentiels relatifs à la qualification des candidats portent sur : N°; CRITERES ESSENTIELS; SATISFACTION. 1; Attestation de visite des lieux et présentation des documents. 1.1 - Présentation de documents reliés avec les rubriques séparées par les feuilles de couleur autre que le blanc.; Oui; Non. 1.2 - Présence d’une Attestation de visite des lieux signée par le Soumissionnaire; Oui; Non. 2; Références de l’entreprise :. - Référence spécifique de l'entreprise : Présence de deux (02) contrats et procès-verbaux (P V) de réception des prestations de l’Entreprise au cours des deux (02) dernières années dans le domaine de construction ou de réhabilitation dans le domaine hydraulique. Joindre 1ère, 2ème, dernière page du contrat et PV correspondant.; Oui; Non. 3; Disponibilité matériel et équipements essentiels. 3.1- Atelier de foration (copie du Certificat d'Immatriculation signée par l'Autorité Compétente) ou contrat de location; Oui; Non. 3.1 - Pick-up de liaison (copie du Certificat d'Immatriculation signée par l'Autorité Compétente) ou contrat de location; Oui; Non. 3.2- Liste des équipements et petit matériel de chantier propriété de l’entreprise (joindre factures ou bordeaux de livraison); Oui; Non. 4; Nombre et qualification du personnel de chantier. 4.1 - Conducteur des Travaux : ITGR (au moins 03 ans d’expérience). 4.1.1- Copie du diplôme du Conducteur des Travaux légalisée par une Autorité Administrative compétente/ moins de 03 mois; Oui; Non. 4.1.2 - CV signé et daté de l’intéressé; Oui; Non. 4.1.3 - Déclaration de disponibilité remplie, signée et datée; Oui; Non. 4.2 - Chef de Chantier : TSGR (au moins 03 ans d’expérience). 4.2.1 Copie du diplôme légalisée/ moins de 3 mois; Oui; Non. 4.2.2 - CV daté et signé de l’intéressé; Oui; Non. 4.2.3- Déclaration de disponibilité remplie, signée et datée; Oui; Non. 5; Solvabilité Financière et Méthodologie. 5.1 - Capacité Financière suffisante, établie par une banque de 1er ordre agréé par le MINFI (au moins égale à la moitié du montant de la soumission); Oui; Non. 5.2 - Rapport de visite de site daté et signé par le soumissionnaire; Oui; Non. 5.3 - Méthodologie de l’entreprise présentant le mode d'exécution des différents corps d'état constituant le devis; Oui; Non. 5.4 - Planning d’exécution en rapport avec les postes du devis et conforme aux délais d’exécution des travaux; Oui; Non. 5.5 - Délai d’exécution conforme à celui prescrit par le DAO; Oui; Non. |
| --- | --- |

NB : Note technique supérieure ou égale à 70% des points positifs pour accéder à l’évaluation financière.

6.3– Evaluation des Offres financières

Seules les Offres qualifiées après évaluation des Offres Techniques seront admises à l’évaluation financière.

N.B : Au cas où un soumissionnaire consent a accordé une remise, ladite remise sera appliquée au montant global hors TVA.

L'évaluation financière consistera à :

Rétablir le cas échéant la cohérence des prix, procéder à la vérification des montants totaux,

Corriger les éventuelles erreurs de calcul et de report. En cas de discordance entre le montant en chiffre et le montant en toutes lettres, c’est le montant en toutes lettres qui fera foi ; bref, se conformer aux dispositions de l’article 30 du RPAO du présent dossier. En cas de discordance entre le prix du bordereau des prix et celui du sous-détail, c’est le prix du sous-détail qui fera foi et sera réputé engager le soumissionnaire.

Pour aider à examiner, à évaluer et à comparer les offres, la Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM) a toute la latitude pour demander aux soumissionnaires de donner des éclaircissements sur leurs offres. La demande d’éclaircissements sera faite par écrit et la réponse sera donnée par écrit. Aucun changement de prix de l’offre ne sera demandé, offert ou autorisé.

L’analyse de la cohérence des prix sera faite ainsi que la vérification des montants totaux. Les erreurs de calcul seront corrigées.

La comparaison des offres retenues se fera sur la base des PRIX HORS TAXES en prenant en compte toutes les rubriques du bordereau des prix et les corrections éventuelles y compris les rabais. Les rabais devront donc être consentis sur le montant total hors taxes.

Le rapport d’analyse sera soumis à la CIPM pour adoption.

La décision portant attribution du marché sera publiée par voie de communiqué de presse ou tout autre moyen de publication en usage dans l’Administration.

Le fait pour une entreprise de soumissionner au présent Appel d’Offres constitue de sa part un engagement ferme d’accepter sans réserve les décisions de la CIPM. A cet effet, il est précisé qu’un soumissionnaire ne peut prétendre être indemnisé, s’il n’est pas donné suite à son offre.

Article 7	Attribution du marché

La Commission proposera l’attribution du marché au soumissionnaire qui, ayant présenté une offre administrative conforme au Dossier d’Appel d’Offres, aura présenté une offre technique supérieure ou égale à 70% et une offre financière évaluée la moins-distante.

L’Administration se réserve le droit d’annuler la procédure d’APPEL D’OFFRES à tout moment, avant l’ouverture des plis, sans encourir la responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires affectés par sa décision, ni obligation de les informer des raisons de sa décision. Toutefois, si les offres sont déjà ouvertes, seul le Ministre Délégué à la Présidence de la République en charge des Marchés Publics est habilité à autoriser l’annulation de la procédure.

Après publication des résultats, les offres non retenues devront être retirées dans un délai de quinze (15) jours. Passé ce délai, elles seront purement et simplement détruites sans que cela ne donne lieu à réclamation par les soumissionnaires.

Article 8 – Notification de l’attribution

La notification de l’attribution du marché se fera par voie de publication au JDM en plus des autres voies de publication ou tout autre moyen de publication en usage dans l’Administration, dans un délai de trois jours à compter de la date de réception de la proposition d’attribution émise par la Commission Interne de Passation des Marchés.

Article 9 – Libération de la caution de soumission

A la publication du résultat de l’Appel d’Offres, les soumissionnaires non retenus seront invités à retirer leurs soumissions respectives dans un délai précis de quinze (15) jours, dont le dépassement entraînera la destruction de ces offres sans que cela ne donne lieu à contestation de la part de ces soumissionnaires. Leurs cautions de soumission seront automatiquement libérées par l’Autorité Contractante.

Article 10– Signature du Marché

Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés compétente, pour examen et avis. L’attributaire dispose à cet effet d’un délai de trois (03) jours calendaires pour la souscription du marché aux étapes d’examen par les commissions compétentes ou de signature par l’Autorité Contractante. Passé ce délai, l’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler l’attribution dudit marché.

L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché examiné par la commission des marchés compétente, souscrit par l’attributaire et visé par les services de contrôle du Ministère en charge des Finances.

Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature. L’Ordre de Service de démarrage des prestations sera transmis au Chef de Service du marché pour notification à l'attributaire dans les sept (07) jours qui suivent la réception dudit document.

Article 11– Validité et entrée en vigueur du Marché

Le marché qui sera passé avec le soumissionnaire retenu sera valable après sa signature par l’Autorité Contractante et entrera en vigueur dès sa notification au Co-contractant.

Article 12– Cautionnement définitif et retenue de garantie

12.1 – Le cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à cinq pour cent (5 %) du montant initial des travaux prévus au marché.

Il pourra être remplacé par une caution personnelle et solidaire d’un établissement bancaire de premier ordre et agréé par le Ministère en charge des Finances.

Il devra être constitué dans les vingt (20) jours suivant la notification de la signature du marché.

12.2 – Retenue de garantie

Au titre de la garantie des travaux exécutés, il sera opéré sur le montant de chaque décompte provisoire une retenue de dix pour cent (10 %) du montant TTC de ce décompte.

Article 13 : Modification du dossier d’APPEL D’OFFRES

La modification sera notifiée par écrit, télex ou téléfax à toutes les entreprises consultées et leur sera opposable. Seule l’Autorité Contractante est habilitée à modifier le présent Dossier d’Appel d’Offres.

Pour donner aux soumissionnaires le délai nécessaire à la prise en considération de la modification dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante compétente aura toute latitude pour reculer la date limite de remise des offres.

PIECE N° V :

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICIULIERES (CCAP)

SOMMAIRE

TITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1 : Objet du marché

Article 2 : Procédure de passation du marché

Article 3 : Définitions et attributions

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

Article 5 : Pièces constitutives du marché

Article 6 : Textes généraux applicables

Article 7 : Communication

Article 8 : Ordres de service

Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles

Article 10 : Personnel du Cocontractant

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES

Article 11 : Garanties et cautions

Article 12 : Montant de la Lettre-Commande

Article 13 : Lieu et mode de paiement

Article 14 : Variation des prix

Article 15 : Formules de révision des prix

Article 16 : Formules d’actualisation des prix

Article 17 : Travaux en régie

Article 18 : Valorisation des travaux

Article 19 : Valorisation des approvisionnements

Article 20 : Avances de démarrage

Article 21 : Règlement des travaux

Article 22 : Intérêts moratoires

Article 23 : Pénalités de retard

Article 24 : Règlement en cas de groupement d’entreprises

Article 25 : Décompte final

Article 26 : Régime fiscal et douanier

Article 27 : Timbres et enregistrement des marchés

CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX

Article 28 : Délais d’exécution du marché

Article 29 : Rôles et responsabilités du Cocontractant

Article 30 : Mise à disposition des documents et obligation du Maître d'Ouvrage

Article 31 : Assurance des ouvrages et responsabilités civiles

Article 32 : Consistance des travaux

Article 33 : Pièces à fournir par le Cocontractant

Article 34 : Organisation et sécurité des chantiers

Article 35 : Implantation des ouvrages

Article 36 : Sous-traitance

Article 37 : Laboratoire de chantier et essais

Article 38 : Journal de chantier

Article 39 : Utilisation des explosifs

CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION

Article 40 : Réception provisoire

Article 41 : Documents à fournir après exécution

Article 42 : Délai de garantie

Article 43 : Réception définitive

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 44 : Accès au chantier

Article 45 : Résiliation de la Lettre-Commande

Article 46 : Risques, Reserves et Cas de force majeure

Article 47 : Différends et litiges

Article 48 : Edition et diffusion de la présente Lettre-Commande

Article 49 et dernier : Entrée en vigueur de la Lettre-Commande

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet du Marché

Le présent Marché concerne l’exécution des travaux de construction de cinq forages équipés de PMH dans certaines localités de la commune Ngog mapubi, département du Nyong et kelle, région du centre.

Article 2 – Procédure de passation du marché

Le marché est passé après APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

Article 3 : Définitions et Attributions

3.1. Définitions générales

- Autorité Contractante est le Maire de la Commune de Ngog Mapubi.

- Le Maître d’Ouvrage (MO) est le Maire de la Commune de Ngog Mapubi. A ce titre, il assure le suivi de l’exécution des marchés publics à travers le Chef de Service de Marché,  l’Ingénieur du Marché et le Maître d’œuvre, le cas échéant ;

- Le Chef de Service du Marché (CSM), est le Chef Service Technique de la Commune de Ngog Mapubi : la définition, l’élaboration, l’exécution et la réception des prestations objets du marché. Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et sur les délais contractuels ; il rend compte au MO.

-L’Ingénieur du Marché est le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Energie du Nyong et Kelle. Il supervise les opérations nécessaires à la bonne exécution des différentes phases du projet ;

- Maitre d’œuvre du Marché est le Chef de Service Départemental de l’Eau de la Délégation Départementale de l’Eau et de l’Energie du Nyong et Kelle

- Contrôle externe de l’exécution du Marché est assuré par la Brigade Départementale de contrôle de l’exécution des Marchés Publics sous la supervision du DDMAP du Nyong et Kelle;

La Commission de Passation compétente est la Commission Interne de Passation des Marchés Publics pour la Commune de Ngog Mapubi;

Le poste comptable assignataire est la Recette Municipale de la Commune de Ngog Mapubi ;

Le Co-contractant est ________________

3.2. Nantissement

Selon la règlementation en vigueur, les membres sont désignés comme suit :

Autorité chargée de la liquidation des dépenses : le Maire de la Commune de Ngog Mapubi;

Autorité chargée de l’ordonnancement des paiements : le Mairie de la Commune de Ngog Mapubi;

Le responsable chargé du paiement est : le Receveur Municipal de la Commune de Ngog Mapubi;

Les responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché est : l’Ingénieur et le Chef de Service du Marché.

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

4.1- La langue utilisée est le français ou l’anglais

4.2- Le Co-contractant s’engage à observer les lois, les règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si ces lois et règlements en vigueur à la date e signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 – Pièces constitutives du contrat

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

1. La lettre de soumission ou l’acte d’engagement ;

2. La soumission du Cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

3. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

4. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

5. Le Bordereau des Prix Unitaires ;

6. le devis estimatif détaillé du marché

7. Le Sous Détail des Prix Unitaires ;

8. Les plans (éventuels), les notes de calcul ou études préalables ;

9. Le planning d’exécution ;

10. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033 du 13 février 2007 ;

Article 6 : Textes généraux

La présente Lettre-Commande est soumise aux textes généraux ci-après :

- La loi n°2004/017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation ;

- La loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux Communes ;

- La loi cadre N° 96/12 du 05 Août 1996 sur la gestion de l’environnement ;

- Loi N°2023/019 du 19 décembre 2023 portant loi de finances de la république du Cameroun pour l'exercice 2024 ;

- Le code minier

- Les textes régissant les corps de métier

- Le Décret N° 2018/366 du 30 juin 2018 portant code des marchés publics ;

- Le Décret N° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, modifié et complété par Le Décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 ;

- Le Décret N° 2003//PM 651 du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics

- Le Décret N° 2012/074 du 08 mars 2012, portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés Publics ; modifié et complété par le Décret N° 2013/271 du 05 août 2013.

- Le Décret N° 2012/075 du 08 mars 2012 portant Organisation du Ministères des Marchés Publics.

- Le Décret N°2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

- L’Arrêté N° 038/A/CAB/PM du 15 Mai 2014 mettant en vigueur les Dossiers types d’Appels d’offres (DTAO) pour la passation des Marchés Publics ;

- L’Arrêté N° 0204/A/MINMAP du 03 Juillet 2018 portant création des commissions de passation des marchés auprès des Communautés Urbaines, Communes et Communes d’Arrondissement ;

- L’Arrêté N° 401/A/MINMAP/CAB du 21 Octobre 2019 fixant les seuils de recours à la maîtrise d’œuvre privée et les modalités d’exercice de la maîtrise d’œuvre publique ;

- L’Arrêté N° 402/A/MINMAP/CAB du 21 Octobre 2019 fixant la nature et les seuils des marchés réservés aux Artisans, aux Petites et Moyennes Entreprises, aux Organisations Communautaires à la Base et aux Organisations de la Société Civile et les modalités de leur application ;

- L’Arrêté N° 403/A/MINMAP/CAB du 21 Octobre 2019 fixant les plafonds des indemnités servies par les Maîtres d’Ouvrage ou Maîtres d’Ouvrages Délégués aux Présidents, Membres et Rapporteurs des Commissions de réception, Commissions de suivi et de recette technique ;

- L’Arrêté N°413/A/PR/MINMAP du 08 décembre 2020 portant organisation et fonctionnement du Comité chargé de l’examen des recours résultant des Marchés publics ;

- L’Arrêté Conjoint N°0162/MINFOF/MINTP/MINMAP du 15 Décembre 2023 fixant les modalités d’utilisation du bois d’origine légale dans la commande publique ;

- Circulaire n° 00000026/C/MINFI du 29 décembre 2023 portant instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État et des Autres Entités Publiques pour l’Exercice 2024 ;

- La Lettre Circulaire N°000005/LC/MINMAP du 26 Décembre 2023 relative à la mise en œuvre de la catégorisation des entreprises du secteur des Bâtiments et des Travaux Publics dans le cadre de la contractualisation des marchés publics ;

- Les DTU pour les travaux de bâtiment

- Les textes régissant les corps des métiers ;

- Les normes en vigueur et les autres dispositions diverses.

Article 7 – Communication

7.1. Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre de la présente Lettre-Commande devront être faites aux adresses suivantes :

a. Dans le cas où le Co-contractant est le destinataire : _______. Passé le délai de 15 jours (quinze jours) fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Chef de Service son domicile, et dès achèvement des travaux, les correspondances seront valablement adressées à la Mairie de Ngog Mapubi, Chef-lieu de la Commune  dont relèvent les travaux ;

b. Dans le cas où l’Autorité Contractante en est le destinataire : MAIRIE DE NGOG MAPUBI, avec copie adressée dans les mêmes délais, au Chef de Service, au Maître d’Œuvre et à l’Ingénieur le cas échéant.

7.2. Au cas où le Co-contractant adresse une correspondance à un des intervenants ci-après, il devra faire tenir copie aux autres. Il s'agit de :

L'Autorité Contractante, le Chef de Service et l'Ingénieur du Marché ;

Article 8 – Ordre de service

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

8.1 L’ordre de service de commencer les travaux est signé par le Maître d’Ouvrage et notifié au Cocontractant par le Chef de service du marché avec copie au DD MINMAP (brigade de contrôle), à l’Ingénieur du marché, à l’Organisme Payeur et au Maître d’œuvre le cas échéant.

8.2 Les ordres de service ayant une incidence sur le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par le Chef de service du marché au Cocontractant avec copie à l’Ingénieur du marché et à l’Organisme Payeur.

8.3	Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Chef de service des Marchés et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur avec copie à l’Autorité Contractante, au Chef de Service.

8.4	Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service du marché, avec copie au Délégué Départemental des Marchés Publics, à l’Ingénieur et au Maître d’œuvre.

8.5	Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par le Maître d’Ouvrage par le Service de service du marché avec copie au Cocontractant, à l’Ingénieur du Marché, au Maître d’œuvre.

8.6	Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service du marché, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur du Marché.

8.7	Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

8.8 S’agissant des ordres de service signés par le Maitre d’Ouvrage, la notification doit être faite par le Chef de Service du Marché dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de signature par le Maitre d’Ouvrage. Passé ce délai, l’Autorité Contractante constate la carence du Chef de Service du marché, se substitue à lui et procède à ladite notification.

Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles

Sans Objet

Article 10 : Personnel du Co-contractant

10.1- Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du chef de service, après avis de l'Autorité Contractante. En cas de notification, le Co-contractant se fera remplacer par un personnel de compétence (qualification et expérience) au moins égale.

Toute modification des stipulations contractuelles du Marché ayant trait au dépassement de plus de dix (10%) pour cent du montant du marché, à la prolongation du délai, au changement de l’objectif du marché et à la prise en compte d’un prix nouveau devra faire l’objet d’une validation préalable par le Délégué Départementale des Marchés Publics.

Ces validations interviendront à la fin du processus d’approbation des documents par les différents intervenants (Maître d’Œuvre, Ingénieur du Marché, Chef de Service du Marché et Autorité Contractante, etc.…).

10.2- En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément du Maître d’œuvre, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. L’Autorité Contractante disposera de huit jours (8) pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de Service, passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3- Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation de la présente Lettre-Commande tel que visé à l’article 45 ci-dessous ou d’application de pénalités.

10.4- En cas de remplacement, la qualification du personnel proposé doit être au moins équivalente à celle de l’agent remplacé. Au cas où la qualification du personnel proposé reste inférieure à celle de l’agent concerné, mais conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, le Co-contractant sera passible d’une pénalité correspondant à cinq pour mille (5/1000) du montant du Marché. En tout état de cause, et sauf cas de force majeure, le Co-contractant ne pourra remplacer plus de Cinquante pour cent (50%) de son personnel sans s’exposer à la procédure de résiliation.

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES

Article 11 : Garantie et cautions

11.1- Cautionnement définitif : le cautionnement définitif est fixé à 10% du montant TTC du présent marché. Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une main levée délivrée par le Maitre d’Ouvrage après demande du Co-contractant.

11.2- Cautionnement de garantie : La retenue de garantie est fixée à 10% du montant TTC du présent Marché. La restitution de la retenue de garantie ou de cautionnement sera effectuée dans un délai Douze (12) mois après la réception provisoire sur main levée délivrée par le Maitre d’Ouvrage d’après demande du Co-contractant.

11.3- Cautionnement d’avance de démarrage

Sans objet.

Article 12 : Montant de la Lettre-Commande

Les montants de la présente Lettre-Commande tels qu'ils ressortent du détail quantitatif et estimatif joint sont arrêtés comme suit :

Montant Hors TVA : __________________ (___) Francs CFA TTC

Montant TVA : __________________ (___) Francs CFA TTC

Montant TTC : __________________ (___) Francs CFA TTC

Montant AIR : __________________ (___) Francs CFA TTC

Montant Net à Percevoir : __________________ (___) Francs CFA TTC

Article 13 : Lieu et mode de paiement

Le Co-contractant présentera dans les quinze jours suivant la fin de chaque mois calendaire, un décompte mensuel, suivant l’avancement des travaux entièrement exécutés.

L’administration se libèrera des sommes dues au titre de l’exécution du  présent Marché par virement bancaire effectué sur le compte N° _______ ouvert par le Co-contractant auprès de la Banque __________.

Article 14 : Variation des prix

Les prix seront fermes et non révisables.

Article 15 : Formule de révision des prix

Sans objet.

Article 16 : Formule d’actualisation des prix

Sans objet.

Article 17 : Travaux en régie

17.1 -Les travaux objet du  présent Marché ne sont pas exécutés en régie.

Article 18 : Valorisation des travaux

Ce Marché est à prix unitaires, à forfait ou à prix unitaire forfaitaire.

Article 19 : Valorisation des approvisionnements

Il n’est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements

Article 20 : Avances de démarrage

20.1- des avances peuvent être accordées au co-contractant de l’administration, en vue de la réalisation des opérations nécessaires à l’exécution des prestations prévues dans le marché ;

20.2- le versement des avances visées à l’alinéa (1) ci-dessus doit être prévu dans le marché concerné ;

20.3- le co-contractant de l’Administration peut, sur simple demande adressée au Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué et sans justificatifs, obtenir une avance dite d’avance de « démarrage » ou de « pour approvisionnement de matériaux » dont le montant ne peut excéder vingt pour cent (20%) du prix initial TTC du marché des travaux ou de prestations intellectuelles et trente pour cent (30%) pour les marchés des fournitures ;

20.4- cette avance doit être cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur ;

20.5- Elle est remboursée par déduction sur les décomptes à verser au titulaire pendant l’exécution du marché, et suivant des modalités définies dans ledit marché ;

20.6-la totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingts pour cent (80%) du montant du marché ;

20.7- les avances sont versées au co-contractant de l’Administration suivant les modalités fixées dans le Cahier des Clauses Administratives Générales ;

20.8- le versement prévu à l’alinéa (7) ci-dessus intervient postérieurement à la mise en place des cautions exigibles, conformément aux dispositions du présent code.

Article 21 : Mode de règlement des travaux

21.1 Constatation des travaux exécutés

A la fin de chaque mois, le Cocontractant et le Maitre d’œuvre établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois précédent et pouvant donner droit au paiement, après visa de l’autorité contractante.

21.2 Décompte mensuel

Au plus tard le 05 du mois suivant les prestations, le Cocontractant remettra en sept (07) exemplaires au Maitre d’œuvre, deux (02) projets de décompte provisoire mensuel (un décompte Hors Taxes et un décompte du montant des Taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci. Le montant du décompte mensuel HT tient compte :

Des avances éventuelles accordées au titre du démarrage des travaux ou approvisionnements ;

Du montant des travaux déterminés sur la base des quantités de l’attachement contradictoire, auxquelles sont appliqués les prix du bordereau ;

Des remboursements des avances consenties au Cocontractant en application du présent C.C.A.P ;

De la retenue de garantie contractuelle, si celle-ci n’est pas remplacée par une caution bancaire ;

Des pénalités de retard.

Le montant de l’acompte mensuel à régler au Cocontractant sera déterminé à partir du décompte mensuel par l’Ingénieur du marché qui dressera alors l’état d’acompte.

Le montant à payer résultera de la différence entre le montant du décompte dont il s’agit et celui du décompte précédent.

Seul le décompte Hors Taxes diminué de l’IR sera réglé au Cocontractant. Le décompte du montant des taxes fera l’objet d’une écriture comptable.

L’acompte ne présente pas un caractère de paiement définitif. Le Cocontractant en reste débiteur jusqu’à l’établissement du décompte général et définitif du marché.

L’Ingénieur du marché visera les décomptes pour validation ou y apportera des corrections. Il dispose de sept (07) jours maximum pour transmettre à l’organisme payeur les décomptes qu’il a approuvés après visa de l’Autorité Contractante. Une copie du décompte et des attachements correspondants est transmise au Chef service du marché. En cas de correction, une copie du décompte corrigé est retournée au cocontractant.

21.3 Décompte de fin des travaux (Décompte final)

Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de 30 jours après la date de réception provisoire, le Cocontractant établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

Ce projet de décompte final, une fois accepté ou rectifié par l’Ingénieur du Marché devient décompte final. Il sert à l’établissement de l’acompte pour solde du marché, établi dans les mêmes conditions que celles définies pour l’établissement des décomptes mensuels.

21.4 Décompte général et définitif.

21.4.1. Dans le délai d’un (01) mois suivant la date à laquelle est prononcée la réception définitive, le Chef de service du marché ou le cas échéant, le Maître d’œuvre, établit le décompte général qui comprend :

- Le décompte final défini ci-dessus et les additifs éventuels ;

- Éventuellement la libération du reliquat de la retenue de garantie ;

- Éventuellement la valorisation des travaux à caractère exceptionnel ordonnés par le Chef de service du marché pendant le délai de garantie, et non couverts par ladite garantie. ;

- La récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.

21.4.2. Le décompte général, signé par l’Ingénieur, le Chef de Service du Marché et le Maître d’Ouvrage, doit être notifié à l’entrepreneur par ordre de service.

21.4.3. L’entrepreneur dispose alors d’un (01) mois à partir de cette notification, pour envoyer le décompte général, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer.

21.4.4. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les deux parties, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires s’il y a lieu. Ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché.

21.4.5. La transmission du décompte Général et Définitif à l’organisme payeur en vue du paiement, est subordonnée au visa préalable du MINMAP

Nota : le MINMAP reçoit copie des décomptes provisoires et final et vise le décompte définitif

La transmission du décompte général et définitif à l’Organisme payeur en vue du paiement est subordonnée au visa préalable du Ministre chargé des marchés publics. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant et tous les décomptes provisoires devront lui être antérieurement transmis ou remis à son représentant sur le site le cas échéant.

Article 22 : Intérêts Moratoires.

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 23 : Visa préalable au paiement de l’Autorité Contractante

Sans objet

Article 24 : Pénalités de retard

24.1 – Pénalités de retard

Si le Co-contractant n’était pas en mesure de respecter le délai de réalisation, même si une réalisation partielle a été effectuée dans le délai d’exécution, le Co-contractant se verra appliquer les pénalités suivantes :

1/2000è du montant du marché par jour calendaire de retard du 1er au 30è jour.

1/1000è du montant total du marché par jour calendaire au-delà du 30è jour.

Les pénalités sont limitées à dix pour cent (10%) du montant total du marché et en tout état de cause. Si les pénalités excèdent le plafond ainsi fixé, la Lettre-Commande pourra être résiliée aux torts exclusifs de l’Entrepreneur.

24.2 – Pénalités Spécifiques

Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités particulières suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :

Remise tardive du cautionnement définitif, 1/1000 du montant total TTC du marché du 1er au 15ème jour, et 2/1000 au-delà ;

Remise tardive des assurances, 1/1000 du montant total TTC du marché du 1er au 15ème jour, et 2/1000 au-delà ;

Remise tardive du projet d’exécution (pour autant que le retard soit du fait de l’entrepreneur ou de l'Ingénieur), 1/1000 du montant total TTC du marché du 1er au 15ème jour, et 2/1000 au- delà ;

Absence du journal et cahier de chantier au début de l'implantation de l'ouvrage, constatée par un Procès-verbal signé par le représentant de l'Autorité Contracte et l'Ingénieur, 1/1000 du montant total TTC du marché du 1er au 15ème jour, et 2/1000 au-delà ;

Equipement et tenue de sécurité non arborés sur le site d'exécution des travaux par le personnel, 1/1000 du montant total TTC du marché du 1er au 15ème jour, et 2/1000 au-delà.

Article 25 : Règlement en cas de groupement d’entreprises

25.1-indique en cas de groupement d’entreprises le mode de paiement des cotraitants et sous- traitants le cas échéant.

25.2- Indiquer le mode de paiement des sous-traitants, le cas échéant.

Article 26 : Régime fiscal et douanier

Le Décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés.

Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts

Des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché

Des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douane, TVA, taxes informatiques)

Des droits et taxes communaux

Des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 27 : Timbres et enregistrement des marchés

Sept (7) exemplaires originaux du présent marché seront enregistrés auprès du Chef de Centre Régional des Impôts du Centre II et timbrés par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformément à la réglementation en vigueur.

Deux exemplaires du marché enregistré et timbré devront être déposés auprès de l'Autorité Contractante et un à l’Agence de Régulation des Marchés Publics.

CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX

Article 28 : Délai d’exécution du marché

L’ensemble des travaux objet du présent Marché devra être terminé dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Ce délai comprend la période d’installation de l’entrepreneur, le temps nécessaire aux études qu’il aura à effectuer, le délai que se réserve l’Administration pour vérifier le projet d’exécution de l’entrepreneur, la durée d’approvisionnement quelle qu’en soit l’origine, le temps nécessaire à l’exécution des clauses techniques particulières ainsi que les périodes de pluies.

Si, par suite des circonstances quelconques raisonnablement fondées, le Co-contractant présentait une demande de prolongation de délai, cette demande serait examinée par l’Autorité Contractante.

Article 29 : Rôle et responsabilité de l’entrepreneur

Le Co-contractant est responsable vis-à-vis de L’Administration, de l’organisation et de la conduite du chantier, de la qualité des matériaux et fournitures dont la charge lui incombe, du personnel employé par lui, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier et de la bonne exécution des travaux.

Les travaux seront exécutés conformément aux plans de spécifications techniques selon les règles de l’art conformément aux techniques et pratiques en usage.

A cet effet, le Co-contractant devra prendre toutes les mesures pour fournir tous les moyens nécessaires et engager tout le personnel spécialisé.

Chaque lot du devis constitue une étape dans l'exécution des travaux que le Co-contractant doit faire réceptionner. La réception d'un lot est sanctionnée par la rédaction d'un procès-verbal contresigné par l'Ingénieur, l'Autorité Contractante (ou son représentant) et le Co-contractant ou son représentant au chantier (Conducteur des travaux ou Chef de chantier).

La signature du procès-verbal d'une étape vaut quitus, sanctionne la bonne exécution des travaux exécutés et donne droit à la poursuite des travaux du lot suivant. Au cas où le Co-contractant entame les travaux d'un lot avant la réception de ceux de l'étape précédente, il engage à ses risques la responsabilité de son entreprise au cas où les travaux précédents sont mal exécutés et non réceptionnables.

Le Co-contractant devra assurer la protection et la sécurité des ouvrages existants pendant l’exécution des travaux.

Le Co-contractant devra tenir constamment à jour un planning d’avancement des travaux et le communiquer régulièrement à L’Ingénieur du Marché

Le Co-contractant sera par ailleurs tenu de signer tous les rapports journaliers établis par son représentant sur le chantier.

Le Co-contractant devra présenter aux représentants de L’Administration tous les responsables du chantier.

Article 30 : Mise à disposition des documents, du site et obligations du Maître d'Ouvrage

30.1. Le maître d’Ouvrage met le site et les voies d’accès à la disposition du prestataire en temps utile et au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

30.2. L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le DAO sera transmis au Co-contractant par le Chef de Service du marché.

30.3. Le Maître d’Ouvrage est tenu de fournir au prestataire les informations nécessaires à l’exécution de sa mission, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l’accès aux sites des projets.

30.4. Le Maître d’Ouvrage assure au prestataire protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.

Article 31 : Assurance des ouvrages et responsabilité civiles

Avant tout commencement de l‘exécution (et sans autant diminuer ses obligations), le Co-contractant devra contracter une assurance globale de chantier.

Cette assurance à établir au bénéfice de l’Administration et du Co-contractant aura pour but de couvrir les risques afférents :

- Aux dommages matériels pouvant être causés aux constructions du fait de l’effondrement partiels ou total des ouvrages en construction ;

- Aux désordres causés, le cas échéant, aux constructions et ouvrages voisins ;

Le Co-contractant est tenu de fournir à l’Administration une copie de la police d’assurance contractée pour le chantier et une attestation précisant que le Co-contractant et l’Autorité Contractante sont effectivement couverts pour les risques énumérés ci-dessus.

Le règlement du premier décompte des travaux sera subordonné à la production des pièces justificatives de l’assurance globale du chantier.

Article 32 : Consistance des travaux

La consistance des travaux est précisée au Titre III ''DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF'' du présent Marché. Qui est constituée des taches suivantes :

- Prospection géophysique et implantation du forage ;

- Exécution des travaux proprement dits (foration, tubage, développement) ;

- Essai de pompage ;

- Réalisation de la superstructure (Construction d’une clôture et d’un puits perdu) ;

- Analyses physico-chimique et bactériologique de l’eau ;

- Fourniture et pose de la pompe ;

- Formation des agents de maintenance et Fourniture d’une caisse à outils.

Article 33 : Pièces à fournir par le Co-contractant

33.1- Programme des travaux, plan d’assurance qualité et autres à préciser

a) dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de l’ordre de commencer les travaux, le Co-contractant soumettra au Maître d’œuvre ou à l'Ingénieur, le programme d’exécution des travaux en cinq exemplaires. Ce programme d’exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement et son plan de gestion environnementale.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis.

Deux exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit à quinze jours à partir de leur réception avec :

Soit la mention « BON POUR EXECUTION »

Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

Le Co-contractant disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau. Le Chef de Service ou le Maître d’œuvre disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques, dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.

L’approbation donnée par le Chef de Service du marché, le Maître d’œuvre ou l'Ingénieur du Marché n’atténuera en rien la responsabilité de l’entrepreneur. Cependant, les travaux exécutés avant l’approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

Le Co-contractant tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l’avancement des travaux, des modifications importantes apportées au programme contractuel qu’après avoir reçu l’accord du Maître d’œuvre.

b) Le plan de gestion environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des liquides et des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation.

c) Le Co-contractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer.

d) L’agrément donné par le chef de service, le Maître d’œuvre ou l'Ingénieur  du Marché ne diminue en rien la responsabilité du Cocontractant quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses du marché.

33.2- Projet d’exécution

a) le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devront être soumis au visa du chef de service, du Maître d’œuvre ou de l'Ingénieur, un mois au moins avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.

b) le chef de service, le Maître d’œuvre ou l'Ingénieur du Marché disposera d’un délai de quinze jours pour les examiner et faire connaître ses observations. Le Co-contractant disposera alors d’un délai de huit jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

33.3- Autre le cas échéant.

Article 34 : Organisation et sécurité des chantiers

35.1- Les panneaux placés au chantier devront être mis en place dans un délai d’un mois après la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

35.2- Le personnel présent sur le site d'exécution des travaux doit arborer les équipements et tenue de sécurité, faute de quoi le Co-contractant se verra infliger une pénalité.

Article 35 : Implantation de l’ouvrage

Le Maître d’œuvre ou l'Ingénieur notifiera dans un délai de sept (07) jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, sur demande du Co-contractant, les points et niveaux de base du projet.

Article 36 : Sous-traitante

La part des travaux pouvant être sous-traitée est de 30 % du montant du marché de base et de ses avenants (plafonné à 30%).

Article 37 : Laboratoire de chantier et essais

Sans objet

Article 38 : Journal de chantier et Cahier de Chantier

38.1- Le journal de chantier sera tenu à jour par le Chef de chantier ; ce dernier doit décrire tout ce qui se passe quotidiennement dans le chantier. Il est ouvert à tout visiteur de chantier et doit être signé en fin de journée par le Chef de chantier.

38.2- Le Cahier de chantier sera signé contradictoirement par le Maitre d’œuvre/l'Ingénieur du Marché, les Contrôleurs du MINMAP et le représentant de l’entrepreneur systématiquement lors des réunions de chantiers et à chaque visite de chantier. C’est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée ; les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

38.3- Chacun de ces deux documents doit être disponible avant l'installation du chantier, pour le démarrage des travaux.

Article 39 : Utilisation des explosifs

L'utilisation des explosifs est proscrite.

CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION

Article 40 : Réception provisoire

40.1 : des opérations préalables à la réception provisoire

Avant la réception provisoire, le Co-contractant demande par écrit l’Ingénieur du Marché avec copie à l’Autorité Contractante, au Maître d’Ouvrage, au Chef de service du Marché et au Maitre d’Œuvre, l’organisation d’une pré-réception technique (sanctionnée par un PV), préalable à la réception provisoire.

Les opérations préalables à la réception comprennent :

– vérification des documents administratifs relatifs au Marché (les assurances responsabilité civile, assurances tous risques de chantier, cautionnement définitif, projet d’exécution, plan de recollement, le journal de chantier…) ;

b) - la reconnaissance des ouvrages exécutés ;

c)-  les épreuves prévues par le CCTP ;

d)- la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ;

e) - la constatation éventuelle d’imperfections ou de malfaçons ;

f) - la constatation du repli des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ;

g) -  les constatations relatives à l'achèvement des travaux.

Au terme de cette visite, la Commission de Réception technique indique les éventuelles réserves et les travaux correspondants à effectuer avant la date de réception provisoire.

Le procès-verbal à cet effet sera signé séance tenante par :

- L’Ingénieur du Marché ou son représentant ;

- Le Maitre d’œuvre;

-     Le Co-contractant.

40.2 : De la Réception provisoire proprement dite

A l’issue des opérations préalables, le cocontractant demande par écrit au Maître d’ouvrage la réception provisoire des travaux (demande accompagnée du PV de réception technique et éventuellement du PV de levée des réserves) avec copie à l’Autorité Contractante, à l’Ingénieur, au Maître d’œuvre ;

Le Maître d’ouvrage saisit les membres de la Commission de réception par courrier écrit, soixante- douze heures au moins, avant la date de réception ;

La commission de réception est composée ainsi qu’il suit :

* Président :	Le Maître d’Ouvrage  ou son représentant dument désigné ;

* Rapporteur : l’Ingénieur du Marché ou son représentant dument désigné ;

* Membres :

Le Chef de Service du Marché ;

Le Maître d’œuvre le cas échéant ;

Le Comptable-Matières de la Mairie ;

Le Co-contractant ;

Le DDMAP/NK ou son représentant (Observateur).

La Commission ainsi constituée procède à la réception provisoire de la manière suivante :

Examen et approbation des documents préalables ;

Visite de l’ouvrage réalisé ;

Vérification de l’effectivité et de la conformité des taches exécutées par rapport au devis quantitatif et estimatif du présent contrat ;

Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal manuscrit dressé séance tenante, par l’Ingénieur et signé par tous les membres présents de ladite commission.

Le co-contractant ou son représentant dûment désigné est tenu d’assister à la réception provisoire ; son absence équivaut à l’acceptation sans réserves des conclusions de la commission ;

La période de garantie court à compter de la date de signature du procès-verbal de réception provisoire.

Article 41 : Documents à fournir après exécution

Sans objet

Article 42 : Délai de garantie

Le délai de garantie est fixé pour tous les travaux neufs compris dans le présent Marché à un (01) an à compter de la date de réception provisoire. Ce délai sera prolongé jusqu’à ce que les travaux aient été mis en état de réception définitive. Le Co-contractant devra assurer la charge de toutes les réparations ou réfections quelles qu’elles soient jusqu’au moment de cette opération.

Article 43 : Réception définitive

43.1- La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

43.2- La Commission pour la réception définitive sera la même que celle ayant prononcé la réception provisoire des travaux ;

43.3- La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 44 : Accès au chantier

Dans le cadre de sa mission de contrôle de la réalisation physique des marchés publics, prescrites par la circulaire n° 001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l'exécution des marchés publics, les représentants de l'Autorité Contractante descendront régulièrement sur le terrain afin de s'assurer de l'effectivité et de la conformité de la réalisation des prestations objet de la présente Lettre-Commande. A cet effet, ils auront libre accès au chantier et à tous les documents contractuels ou informations, liés à l'exécution du marché.

Le Maître d'Ouvrage Délégué, le Chef de Service du marché, l'Ingénieur du marché, ou leurs représentants, ainsi que toute personne autorisée par le Maître d'Ouvrage Délégué, devront à tout moment avoir accès au chantier, aux ateliers et tous lieux de travail, ainsi qu'aux lieux d'où proviennent les matériaux, produits manufacturés, et outillages utilisés pour les travaux.

Article 45 : Résiliation de la Lettre-Commande

Le marché peut être résilié comme prévu à la section III, Titre IV du décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas ci-après :

Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ;

Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des travaux ;

Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

Défaillance du Cocontractant ;

Le Maître d'Ouvrage Délégué avant résiliation et après avis de l'Ingénieur, établi une mise en demeure, un constat de carence et de défaillance, dresse un Etat des Lieux, les notifie à l'entreprise et transmet l'ensemble du dossier à l'Autorité Contractante qui entame la procédure de résiliation.

Article 46 : Risques, Réserves et Cas de force majeure

46.1. Responsabilité du Cocontractant

En cas de force majeure, le Cocontractant ne verra sa responsabilité dégagée que s’il a averti par écrit à l’Autorité Contractante de son intention d’évoquer cette force majeure et ce, avant la fin du vingtième jour qui a succédé à l’événement. En tout état de cause, il appartient à l’Autorité Contractante d’apprécier cette force majeure et les preuves fournies.

46.2. Définition du terme force majeure

Aux fins de la présente clause, le terme "force majeure" désigne un événement échappant au contrôle du Cocontractant, qui n’est pas attribuable à sa faute ou à sa négligence et qui est imprévisible. De tels événements peuvent inclure, sans que la liste soit limitative, les actes de l’Administration, soit au titre de la souveraineté de l’État, soit au titre de la Lettre-commande, les guerres, les mesures de quarantaine et d’embargo sur le fret, les tremblements de terre et autres faits analogues.

46.3. Notification au Maître d’Ouvrage en cas de force majeure

En cas de force majeure, le Cocontractant notifiera rapidement par écrit au Maître d’Ouvrage l’existence de la force majeure et ses motifs. Sauf s’il reçoit des instructions contraires à l’Autorité Contractante, le Cocontractant continuera à exécuter les obligations qui sont les siennes dans le cadre de la Lettre-commande, et s’efforcera de trouver tout autre moyen raisonnable d’exécuter les obligations entravées par la force majeure.

Dans le cas où le Cocontractant invoquera le cas de force majeure, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie : 200 millimètres en 24 heures.

- Vent : 40 mètres par seconde.

- Crue : la crue de fréquence décennale.

Article 47 : Différents litiges

Lorsqu’une solution à l'amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente qui tranchera.

Article 48 : Edition et diffusion du présent Marché

Quinze (15) exemplaires de la présente Lettre-Commande seront édités par les soins de l’entrepreneur et fournis à l'Autorité Contractante pour diffusion.

Article 49 et dernier : Entrée en vigueur du présent Marché

Le présent Marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par l’Autorité Contractante. Elle entrera en vigueur dès sa notification au Co-contractant.

PIECE N° VI :

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

CHAPITRE 1 : GENERALITES

Article 1 : De l’objet du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) concerne l’ensemble des prestations relatives la réalisation des travaux de   construction de cinq (05) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine dans certains localités de la Commune de Ngog Mapubi, située dans le Département du Nyong et Kelle, Région du Centre.

Ce document est destiné à exposer les caractéristiques et exigences techniques des ouvrages à construire, les besoins auxquels doivent répondre lesdits ouvrages, les contraintes relatives aux règles de l’art et à l’environnement ainsi que toutes les exigences techniques auxquelles ils devront répondre.

Article 2 : Des Caractéristiques du présent CCTP

Le présent Cahier de Clauses Techniques Particulières a été rédigé pour permettre à l’Entreprise qui gagnera le marché de connaître le détail de tous les travaux, objet du présent marché.

Dans la description ci-après, le Maître d’Ouvrage s’est attaché à renseigner le Titulaire sur la consistance des travaux à exécuter et leur emplacement.

Il convient de signaler que cette description n’a pas un caractère limitatif et que le Titulaire devra exécuter comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous travaux que sa profession exige et qui seront indispensables pour une prestation de meilleure qualité.

En conséquence, le Titulaire ne pourra jamais prétexter que des erreurs ou omissions aux devis puissent le dispenser d’exécuter tous les travaux relatifs à sa spécialité pour parvenir à un achèvement conforme aux règles de l’art, ou fassent l’objet d’une demande de supplément de prix.

Article 3 : De l’emplacement des ouvrages et de la répartition en lots.

CHAPITRE II : MODES D’EXÉCUTION DES TRAVAUX

Article 4 : De l’installation du chantier

Les travaux d’installation de chantier seront à la charge de l’Entreprise et comprendront :

La construction d’une clôture provisoire ;

Le nettoyage et le gardiennage du chantier

Le débroussaillage du terrain et la délimitation de l’emprise qui aura une superficie minimale de 100 m² (balisée) ;

Les mesures nécessaires au respect des dispositions légales et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel. (Mise en place d’une latrine, disposer des jarres d’eau traitée à l’eau de javel, une caisse de pharmacie équipée des produits de premiers soins : aspirine, nivaquine, sparadrap, Bétadine, bandes, compresses, alcool… ;)

Un magasin de stockage sur site.

Le Bureau de chantier : Pendant toute la durée de réalisation des travaux, et en plus de ces bureaux où le cahier de chantier, le journal de chantier seront disponibles en permanence, l’attributaire du marché devra mettre à la disposition du Maître d’œuvre dans un emplacement déterminé conjointement avec celui - ci :

Un bureau ou local d’au moins de 16 m2 équipé d’une table bureau et deux chaises réservé au Maître d’œuvre ;

Une salle pour les réunions de chantier pouvant recevoir au moins 5 personnes équipée d’une table de réunion, deux bancs de 1,5 m, un tableau d’affichage des plans et du planning placé en permanence ;

Le site doit être choisi en dehors des zones sensibles notamment les zones marécageuses, les zones humides, zones sacrées, les flancs de collines. Il devrait prévoir un drainage adéquat des eaux sur l’ensemble de sa superficie

Les réceptacles pour recevoir les déchets sont à installer à proximité des diverses installations. Ces réceptacles sont à vider périodiquement et les déchets à déposer dans un bac pour récupération ou dans un dépotoir (fosse). Cette fosse doit être située à au moins 100m des installations et en cas de présence de cours d’eau à au moins 150m. A la fin des travaux la fosse est à combler avec de la terre jusqu’au niveau du sol naturel.

Les bacs de récupération des huiles usées ou de vidange en attendant leur acheminement vers les centres spécialisés de traitement. Il en est de même pour les filtres à huile, les batteries et autres déchets toxiques.

Elaboration du projet d’exécution.

Etablissement des plans de recollement.

Ces installations seront basées dans chaque site de projet étant donné que l’atelier et équipement des forages sont mobiles et peuvent être des hangars, des cases etc.…

Les bureaux destinés au Maître d’œuvre devront être fonctionnels dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordre de service du démarrage des travaux.

Les Panneaux de chantier

Il sera apposé un panneau de chantier très visible, à l’entrée du chantier.

Le panneau de chantier portera les indications suivantes :

Références du projet ;

Le montant du Marché ;

Le délai d’exécution des travaux ;

Références du Maître d’Ouvrage ;

Références du Chef de service ;

Références de l’Ingénieur du marché

Références du Maître d’œuvre

Références de l’Entreprise

Aucun autre panneau ne sera autorisé sur les lieux, sauf accord écrit exception faite des panneaux réglementaires, ceux interdisant l’accès au chantier et ceux concernant la sécurité.

Article 5 : De la construction des forages

Les travaux comprennent :

Etudes géophysiques & implantation des forages ;

Technique et travaux de foration ;

Equipement des forages & développement des forages ;

Essai de pompage & analyse des eaux ;

Aménagements de surface ;

Fourniture et pose de la pompe & désinfection des forages ;

Gestion des Impacts environnementaux ;

5.1. Etudes géophysiques & Implantation des forages

Le Titulaire est tenu de faire des études géophysiques sur le site afin de déterminer l’implantation de chaque forage (2 à 3) sites le mieux à même de répondre aux besoins en eau des populations bénéficiaires. Ces études devront être effectuées impérativement sur les lieux choisis par les populations bénéficiaires de commun accord avec le Pouvoir Adjudicateur.

Au cas où ses sondages s’avèrent négatifs, de nouvelles implantations seront faites par le géophysicien en présence d’un représentant de la communauté, du Maitre d’œuvre  et de l’Ingénieur de suivi.

5.2. Techniques et travaux de foration

Foration des terrains tendres : La foration en zone sédimentaire tout comme celle des altérations ou terrains tendres se fera au rotary à la boue ou à l’air comprimé. La reconnaissance se fait à la trilame 8’’1/2 et le réalésage au tricône 9’’5/8 ou 12’’1/4.

La boue de forage : En cas d’utilisation de la boue, elle doit être biodégradable et sa concentration sera de 3 à 5 kg/m3 d’eau.

Foration des terrains durs : En zone de socle, la technique du marteau fonds de trou (MFT) à l’air comprimé doit être appliquée. La pression sera comprise entre 12 et 24 bars. Outils (6’’1/2). La foration étant mixte, la partie meuble doit être protégée au préalable à l’aide d’un tubage provisoire (PVC ou acier Ø179/200 mm).

En cours de foration, à chaque venue d’eau et en fin de tige, une estimation du débit est faite et les résultats sont communiqués à l’ingénieur de suivi qui décidera de la poursuite des opérations.

Prélèvement des échantillons : Les cuttings sont prélevés tous les mètres et à chaque changement de faciès géologiques. Ils sont décrits avec la plus grande précision pour le rapport du forage.

Profondeur des ouvrages : Tous les ouvrages à réaliser dans le cadre du présent projet devront avoir une profondeur minimale de 60 m avec possibilité d’atteindre 100 m. Le niveau d’eau et la profondeur de l’ouvrage seront mesurés avant et après le développement.

5.3. Equipement et Développement des forages :

5.3.1. Equipement

Le tubage : Les forages sont équipés de tubes PVC (110/125 mm) lisses et crépines posés suivant les résultats de foration. La colonne est crépine au droit des venues d’eau. La base de la colonne doit être bouchée par un sabot de pied au-dessous d’un tube laveur d’environ 3 m. Le tubage doit ressortir d’au moins 0,5 m au-dessus du sol.

Le massif filtrant : Les forages doivent être gravillonnés jusqu’à six mètres (6.00 m) au-dessus de la crépine supérieure. Si le captage des altérités s’impose, il va au-delà du socle. Le gravier introduit dans l’espace annulaire des forages sera du gravier propre de quartz rond roulé et calibré de 3 à 5 mm

Le bouchon d’argile : Au-dessus du massif filtrant, il sera posé de l’argile sur deux mètres (2.00 m). Le forage est ensuite comblé de tout venant jusqu’à moins de six mètres (6.00 m) de la surface du terrain naturel.

La cimentation de tête : Elle se fait dans l’espace compris entre le terrain naturel et le tout-venant. Son béton est dosé à 350 kg/m3.

5.3.2. Développement des forages

A la foration et à l’aide de la sondeuse, le titulaire doit procéder à un soufflage aux tiges pour éclaircir l’eau. Le développement sera fait après l’équipement de l’ouvrage et à l’air lift jusqu’à obtention d’une eau claire. Si des défauts d’exécution apparaissent lors de la réalisation d’un forage ou pendant le développement, la poursuite des opérations de développement au-delà de quatre heures (04 heures) sera à la charge du Titulaire et, si elles ne peuvent aboutir à l’obtention d’une eau claire, l’ouvrage ne sera pas réceptionné.

5.3.3. Débit des forages

Le débit minimum requit est d’un mètre cube par heure (1 m3/heure). Il sera mesuré toutes les quinze minutes (15 minutes).

5.4. Essai de pompage et analyse des eaux :

5.4.1. Les essais de pompage

Les essais de pompage sont faits soixante-douze heures (72 heures) après le développement du forage à l’aide d’une pompe immergée d’une capacité de dix (10) m3/heure à une profondeur de trente mètres (30 m) ou d’une pompe immergée d’une capacité de six mètres cube heure (6 m3/heure) à une profondeur de 80 ou 100 m. Ils auront une durée minimum de quatre heures (4 heures) et seront fait en trois paliers (3 paliers à débit croissant : 1er palier de 2 heures, 2e et 3e palier, une heure chacun) jusqu’à l’obtention d’une stabilisation du niveau dynamique. La remontée sera observée pendant 1 heure au moins.

5.4.2. Analyse des eaux

Des mesures in situ de PH, conductivité et température doivent être faites avant l’équipement des forages. Après les essais de pompages, des échantillons d’eau doivent être prélevé dans des bouteilles étanches et placées dans des glaciaires afin d’être acheminés dans un laboratoire agréé pour des analyses physico chimiques et bactériologiques en présence de l’ingénieur du marché et du Maitre d’œuvre. Les résultats de ces analyses permettront de décider de la poursuite des travaux. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de pratiquer ces analyses par son propre staff.

NB : conformément à la prescription du Ministre de l’Eau et de l’Energie, Les résultats de l’analyse des eaux et ceux des essais de pompage devront déterminer la continuité des travaux de la superstructure et de l’ouverture ou non du point d’eau aux usagers.

5.5. Les aménagements de surface

Ils concernent l’ensemble des travaux suivant : margelle, aire de puisage, anti bourbier, canal d’évacuation des eaux de puisage.

5.5.1. La margelle

Faite en béton armé et dosé à 400 kg/m3, son ferraillage est la continuité du ferraillage de l’aire de puisage. Sa forme doit être adaptée au type de pompe mis en place et permettre la bonne tenue des récipients lors de l’utilisation.

5.5.2. L’aire de puisage

Elle est faite en béton armé dosé à 400 kg/m3 et de dimension : longueur 3.00 m et largeur 2,50 m. Le ferraillage est constitué de fer de 8 maillé espacé de 15 cm les uns des autres. Prévoir une pente de 10% pour le drainage des eaux usées vers le canal d’évacuation.

5.6. Fourniture, pose de la pompe et désinfection du forage

5.6.1. Fourniture de la pompe

La pompe fournie doit obéir aux caractéristiques techniques permettant l’exhaure de l’eau dans de bonnes conditions (débit, hauteur de refoulement). La pompe à motricité humaine choisi devra satisfaire aux conditions suivantes :

Avoir des pièces de rechange localement ;

Etre facile à installer ;

Etre facile à dépanner ;

Etre d’utilisation facile ;

Etre durable ;

Etre accessible en termes de coût.

5.6.2. Installation de la pompe

Avant l’installation de la pompe, le forage sera complètement désinfecté et la pompe sera fixée à la superstructure grâce à des boulons et sa crépine sera calée à 3,00 m en-dessous du niveau dynamique (obtenu à l’issu des essais de pompage).

Remarque :

Pour un niveau dynamique inférieur à 30 m, prévoir une pompe de très bonne qualité, avec des tringles en Inox, les tuyaux de très bonne qualité et le cylindre en Inox ;

Pour un niveau dynamique supérieur à 30 m, il faut une pompe de très bonne marque ;

5.6.3. Désinfection du forage

A la fin du développement, le Titulaire doit procéder à la désinfection de chaque ouvrage avant d’installer la pompe.

5.7.  Gestion des impacts environnementaux

5.7.1. Le canal d’évacuation des eaux usées

Fait également en béton armé (400 kg/m3), il est long de 6.00 m à 8.00 m et achemine les eaux usées dans le puits perdu. Le drain de largeur 15 cm doit avoir une pente de 10%.

5.7.2. Le puits perdu

Le puisard est un trou de 1,50 m de profondeur et 0.80 à 1.00 m de diamètre dans lequel seront drainées les eaux usées. Il est rempli de moellons sur lesquelles repose une dalle en béton armé de 300 kg/m3. La dalle est de 10 cm d’épaisseur et de section 1,20 x 1,20 m. Les armatures sont des fers de 8 disposés en damier espacés de 0,2 m.

5.7.3. L’anti bourbier

L’anti bourbier sera constitué d’un tapis de gravier 15/25 de 50 cm de large placé tout autour de l’aire de puisage, du canal d’évacuation des eaux usées et du puits perdu.

Muret de protection

Il s’agit de la construction d’une clôture en parpaings de 15 x 20 x 40 cm, de 1,20 mètre de hauteur, de 3,50 m de large sur 3,50 m de long. Le muret aura pour revêtement de l’enduit en mortier en deux couches : Gobetis et couche de finition. La peinture à appliquer sera à huile au niveau du portillon, et de la peinture à eau pour le muret. Un portillon métallique sera fixé et muni d’un cadenas.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 6 : De la qualité des matériaux

Pour l’ensemble des travaux, la qualité des matériaux doit conditionner la longévité de l’ouvrage.

6.1. Le sable

Il doit être de préférence siliceux et ne pas contenir d’argile et/ou de matière organique. Lorsque le sable disponible contient une bonne proportion de fines particules de matières organiques ou d’argile, il en sera débarrassé par tamisage, en prenant la précaution de n’utiliser que du sable parfaitement sec. Pour la composition du béton prévoir un granulat de l’ordre de 2 mm à 5 mm

6.2. Le gravier

Le gravier doit être dur et résistant. L’emploi du gravier ferrugineux (latérite) est proscrit. La granulométrie des graviers utilisables pour la composition des bétons est comprise entre 10 mm et 25 mm Le tamisage du gravier permet d’éliminer les éléments inférieurs à 10 mm Le gravier servant de massif filtrant sera quartzeux ou granitique mais en aucun cas latéritique.

6.3. Le ciment

Le ciment sera de qualité ciment Portland CP 1 35 ou ciment ordinaire à soumettre à l’agrément de l’ingénieur de suivi. Le ciment sera stocké dans les locaux bien aérés et à l’abri de l’humidité. Les sacs seront posés sur un plancher surélevé. Le ciment devra être en bon état, conditionnés en sac et portant les marques de l’usine. Ne seront acceptés que les sacs provenant des usines de fabrication agréées. Tout ciment présentant des traces d’humidité ou de prise au moment de sa mise en œuvre sera refusé.

6.4. L’eau de gâchage

L’utilisation de l’eau de marécage est proscrite. Celle utilisée doit être débarrassée de toutes matières organiques.

6.5. Les aciers

Les armatures seront en aciers de Ø8 mm Le raccordement de fers entre eux doit se faire par un recouvrement de 25 cm et se terminer par des crochets afin d’assurer une parfaite liaison.

Article 7 : Du contrôle du matériel ou équipements déployés sur le terrain par le Titulaire

Les matériels et équipements déployés sur le terrain par le Titulaire devront également être soumis à l’approbation de l’ingénieur de suivi du Pouvoir Adjudicateur avant leur mise en service sur le site du chantier.

Article 8 : De la sécurité générale

Les installations seront pourvues des dispositifs de protection et de sécurité nécessaires. Elle doit satisfaire aux prescriptions du code du travail pour la sécurité des travailleurs : bottes de chantier, gants, casque…

Le Titulaire devra prendre en compte les contraintes ci-après :

Bruits : des dispositions particulières devront être prises afin d’éviter la propagation du bruit ;

Protection de la nappe souterraine : éviter les déversements accidentels des produits pétroliers et ses sous-produits.

Article 9 : De la garantie de fonctionnement et de l’exploitation

Le Titulaire sera garant de l’entretien, de la maintenance et de la sécurité de l’ouvrage durant la période de garantie qui est de 12 mois. Il déléguera aux techniciens formés le matériel didactique de la formation reçue et une caisse à outils du petit matériel de dépannage des pompes.

Article 10 : De la mise en service

Les interventions consistent en :

L’élaboration d’un cahier de charges en vue de l’exploitation ;

La formation du personnel d’entretien qui sera choisi par la communauté ;

L’élaboration du manuel d’entretien.

L’élaboration des plans de recollements.

Article 11 : Prise en compte des aspects socio-environnementaux

Afin d’atténuer les impacts sur l’environnement pendant et après la réalisation du microprojet, les actions suivantes doivent être respectées :

Plan de gestion des mesures socio-environnementales

Avant le démarrage effectif des travaux, l’entreprise doit préparer un plan d’action environnemental précisant l’ensemble des mesures environnementales à mettre en œuvre, ainsi qu’un règlement intérieur mentionnant de manière spécifique les règles de sécurité notamment le port de tenue appropriée, la limitation des vitesses. En outre, ce règlement intérieur devra prescrire l’interdiction de consommer l’alcool pendant les heures de travail, d’utiliser abusivement le bois de chauffe, ainsi que la sensibilisation du personnel aux dangers des IST/VIH SIDA, au respect des us et coutumes des populations de la région. Ce règlement doit être affiché au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, une campagne d’information et de sensibilisation du personnel et des riverains devra être donc préalablement organisée et leur attention devra être attirée sur tous ces aspects, y compris sur le calendrier d’exécution, les opportunités d’emploi. En particulier, ces parties prenantes devraient être informées sur les raisons du choix du site d’installation du chantier, ainsi que sur le plan d’action environnemental. Cette campagne devra être renouvelée pendant l’exécution des travaux.

Les différentes mesures socio-environnementales à prendre en compte, lors de la réalisation du présent microprojet sont :

La gestion des hydrocarbures ;

La sécurité du personnel sur le chantier et les usagers ;

La gestion des ressources en eau ;

La réparation des dommages causés aux tiers ;

La remise en état des sites et repli de chantier.

La gestion des hydrocarbures

Elle est à la charge de l’Entreprise adjudicataire. Le personnel de l’Entreprise, en occurrence les chauffeurs ou les mécaniciens doivent prendre des précautions nécessaires pour éviter le contact des hydrocarbures avec le sol par l’utilisation des bacs à ordures.  Cette tâche relève des devoirs de l’entreprise et par conséquent n’est pas budgétisée. Cependant le comité de suivi des travaux veillera au strict respect des mesures préconisées telles que l’utilisation des bacs à vidange.

Les aires d’entretien et de lavage des engins, devront être bétonnées et pourvues d’un puisard de récupération des huiles et des graisses. Les huiles usées ou de vidange sont à stocker dans des fûts à entreposer dans un lieu sécuritaire en attendant leur acheminement vers les centres spécialisés de traitement. Il en est de même pour les filtres à huile, les batteries et autres déchets toxiques.

La sécurité du personnel sur le chantier et les usagers ;

Les mesures de sécurité du personnel sur le chantier et les usagers à observer sont celles visant à mettre hors danger la santé du personnel travaillant sur le chantier ainsi que celles des riverains du site du chantier. On peut noter parmi les mesures, le port des matériels de sécurité par les personnels de l’entreprise sur le chantier, la limitation des poussières et la signalisation.

Afin d’éviter les accidents de travail, le port du matériel de sécurité tel que les gants, les casques, couvre-nez est obligatoire pour toute personne se trouvant sur le chantier. L’entreprise est astreinte à fournir tous ces matériels sur le chantier en nombre suffisant et le maître d’œuvre est chargé de veiller au respect strict de ces mesures de sécurité.

Les travaux de foration, en présence des vents, sont susceptibles de provoquer la levée des poussières ou autres poudres fines tel que le ciment. Dans ce cas, malgré le port des couvre-nez qui est une mesure de protection, les ouvriers doivent arroser les sols pendant leurs travaux.

L’entreprise veillera également à la limitation des vitesses des différents véhicules et engins (moins de 40 Km/h). De même, elle devra veiller à ce que toutes les déviations temporaires sont identifiées en collaboration avec les riverains, et n’affectent pas les zones sensibles.

En plus des panneaux d’indication du chantier portant les références du projet, il revient aussi à l’Entreprise d’implanter des panneaux de sécurité comme ceux interdisant l’accès au chantier par des personnes étrangères ou ceux relatifs à la circulation (sortie des camions, limitation de vitesse, attention travaux, etc…).

La gestion des ressources en eau

L’entrepreneur devra éviter tout conflit pouvant résulter de l’utilisation des ressources en eau.

Ainsi, pour ces besoins en eau ; les prélèvements devront se faire après consultation des populations riveraines.

En tout état de cause, l’entreprise devra éviter d’effectuer des prélèvements importants dans les cours d’eau saisonnier, susceptibles d’interrompre la satisfaction des besoins urgents en eau des populations riveraines.

Par ailleurs, elle devra éviter d’intervenir dans des zones sensibles, d’introduire des pollutions diverses pouvant résulter du lavage ou de la vidange des véhicules et engins.

La réparation des dommages causés aux tiers

Il peut arriver que l’entreprise cause un tort à un particulier de manière délibérée ou accidentelle (Destruction des cultures, de l’habitat, etc.). Ce tort devra être réparé aux frais de l’entreprise et de manière satisfaisante pour ce tiers. Celui-ci devra en contrepartie, lui délivrer une attestation de compensation, afin d’éviter toute autre réclamation ultérieure.

La remise en état des sites et repli de chantier

A la fin des travaux, le site devra être remis en état. A cet effet, les aménagements nécessaires ci-après devront être réalisés :

Le régalage des matériaux de découverte et ensuite le régalage des terres végétales afin de faciliter la percolation de l’eau, un enherbement et des plantations si prescrits,

Le rétablissement des écoulements naturels antérieurs,

La suppression de l’aspect délabré du site,

L’aménagement de fossés de garde afin d’éviter l’érosion des terres dégradées,

L’aménagement de fossés de récupération des eaux de ruissellement et la conservation de la rampe d’accès, si la carrière ou la zone d’emprunt peut servir à d’autres usages notamment pour le bétail, aires de jeu pour les riverains, etc.

Pour ce qui est de la base chantier, l’entrepreneur réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. L’entrepreneur devra replier tout son matériel, engins et matériaux. Il ne pourra abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs. Cette remise en état concerne aussi toutes les déviations et contours mis en place pendant les travaux.

Il est souhaitable que les sites soient remis en état de manière progressive.

D’autres mesures environnementales devront en outre être respectées par l’entrepreneur.

PIECE N° VII :

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

TITRE II : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ  FORAGES EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES LOCALITES DANS LA COMMUNE DE NGOG MAPUBI, DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE, REGION DU CENTRE

| N° | DESIGNATION | UTE | QTE | P.U en chiffre (F CFA) | P.U en lettre (F CFA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Installation du chantier, amenée et replis du matériel du personnel, fabrication des panneaux chantier | ff |  |  |  |
| 102 | Etudes géophysiques et hydrogéologiques | u |  |  |  |
| 103 | Implantions de l’ouvrage et plaquette de labélisation | ff |  |  |  |
| 202 | Foration au rotary 9 en terrain tendre | ml |  |  |  |
| 203 | Mise en place et arrachage du tubage provisoire Ǿ175-195 | ml |  |  |  |
| 204 | Foration dans le socle du MFT | ml |  |  |  |
| 301 | Fourniture et pose des tubes PVC pleins Ǿ112/125mm | u |  |  |  |
| 302 | Fourniture et pose des tubes PVC crépinés Ǿ112/125mm | u |  |  |  |
| 303 | Fourniture et mise en place massif filtrant en gravier | m3 |  |  |  |
| 304 | Mise en place d’un bouchon de tête de forage | u |  |  |  |
| 305 | Développement du forage à l’air lift | h |  |  |  |
| 306 | Essaie de pompage par palier et remontée | h |  |  |  |
| 401 | Fourniture et pose d’une pompe manuelle + colonne | u |  |  |  |
| 402 | Analyses physico-chimique et bactériologique de l'eau | ff |  |  |  |
| 403 | Désinfection du forage y compris toutes sujétions | ff |  |  |  |
| 404 | Projet d’exécution et plan de recollement | u |  |  |  |
| 501 | Réalisation de la margelle, d’un socle, construction aire assainie, canal d’évacuation des eaux usées | u |  |  |  |
| 502 | Construction abri du forage en agglos de 15 + peinture et portillon métallique de dimension 3x3x1, 2 m | ff |  |  |  |
| 503 | Construction d’un puits perdu rempli de moellons et couvert d’une dalle en Béton Armé | u |  |  |  |
| 601 | Mise en place, animation du comité de gestion et formation des artisans réparateurs | u |  |  |  |
| 602 | Caisse à outils | u |  |  |  |

PIECE N° VIII :

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

POUR LE LOT DES CINQ FORAGES EQUIPES DE POMPES A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE NGOG MAPUBI

| N° | DESIGNATION | UTE | QTE | P.U (F CFA) | P.T (F CFA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100- MOBILISATION - IMPLANTATION |  |  |  |  |
| 101 | Installation du chantier, amenée et replis du matériel du personnel, fabrication des panneaux chantier | ff | 1 |  |  |
| 102 | Etudes géophysiques et hydrogéologiques | u | 1 |  |  |
| 103 | Implantions de l’ouvrage et plaquette de labélisation | ff | 1 |  |  |
|  | SOUS/TOTAL 100 |  |  |  |  |
|  | 200- FORATION |  |  |  |  |
| 202 | Foration au rotary 9 en terrain tendre | ml | 40 |  |  |
| 203 | Mise en place et arrachage du tubage provisoire Ǿ175-195 | ml | 20 |  |  |
| 204 | Foration dans le socle du MFT | ml | 60 |  |  |
|  | SOUS/TOTAL 200 |  |  |  |  |
|  | 300- EQUIPEMENT - DEVELOPPEMENT - POMPAGE |  |  |  |  |
| 301 | Fourniture et pose des tubes PVC pleins Ǿ112/125mm | u | 60 |  |  |
| 302 | Fourniture et pose des tubes PVC crépinés Ǿ112/125mm | u | 40 |  |  |
| 303 | Fourniture et mise en place massif filtrant en gravier | m3 | 2 |  |  |
| 304 | Mise en place d’un bouchon de tête de forage | u | 1 |  |  |
| 305 | Développement du forage à l’air lift | h | 8 |  |  |
| 306 | Essaie de pompage par palier et remontée | h | 5 |  |  |
|  | SOUS/TOTAL 300 |  |  |  |  |
|  | 400- INSTALLATION DE LA POMPE - ANALYSE DE L'EAU |  |  |  |  |
| 401 | Fourniture et pose d’une pompe manuelle + colonne | u | 1 |  |  |
| 402 | Analyses physico-chimique et bactériologique de l'eau | ff | 1 |  |  |
| 403 | Désinfection du forage y compris toutes sujétions | ff | 1 |  |  |
| 404 | Projet d’exécution et plan de recollement | u | 5 |  |  |
|  | SOUS/TOTAL 400 |  |  |  |  |
|  | 500- REALISATION DE LA SUPERSTRUCTURE |  |  |  |  |
| 501 | Réalisation de la margelle, d’un socle, construction aire assainie, canal d’évacuation des eaux usées | u | 1 |  |  |
| 502 | Construction abri du forage en agglos de 15 + peinture et portillon métallique de dimension 3x3x1, 2 m | ff | 1 |  |  |
| 503 | Construction d’un puits perdu rempli de moellons et couvert d’une dalle en Béton Armé | u | 1 |  |  |
|  | SOUS/TOTAL 500 |  |  |  |  |
|  | 600- ANIMATION |  |  |  |  |
| 601 | Mise en place, animation du comité de gestion et formation des artisans réparateurs | u | 1 |  |  |
| 602 | Caisse à outils | u | 1 |  |  |
|  | SOUS/TOTAL 600 |  |  |  |  |
| TOTAL DES TRAVAUX HT POUR UN FORAGE |  |  |  |  |  |
| TOTAL HT POUR UN LOT DE SIX FORAGES |  |  |  |  |  |
| TVA (19,25%) |  |  |  |  |  |
| IR (5,5%) |  |  |  |  |  |
| NET A PERCEVOIR |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme TTC de _____________________________________ FRANCS CFA.

CADRE DU SOUS – DETAIL DES PRIX UNITAIRE :

| SOUS-DETAIL DE PRIX |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° PRIX | Désignation des tâches |  |  |  |  |
|  | Unité |  |  |  |  |
|  | Quantité totale |  |  |  |  |
|  | Rendement journalier |  |  |  |  |
|  | Durée |  |  |  |  |
| Personnel | CATEGORIE | Nombre | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Chef de chantier |  |  |  |  |
|  | Chef d’équipe |  |  |  |  |
|  | manœuvres |  |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL A |  |  |
| Matériel et engins | Type |  | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Petit matériel |  |  |  |  |
|  | TOTAL B |  |  |  |  |
| Matériaux et Divers | Type |  | Prix unitaire | consommation | Montant |
|  | Divers |  |  |  |  |
|  | TOTAL C |  |  |  |  |
| D | TOTALCOUTS DIRECTS A+B+C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | % | ‘=’ Dx % |  |
| F | Frais généraux de siège |  | % | ‘=’ Dx % |  |
| G | Coût de revient |  |  | ‘ =’ D+ E + F |  |
| H | Risques + Bénéfices |  | % | ‘=’ Gx % |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  |  | ‘=’ G+ H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  |  | ‘=’ P / Qté |  |

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie ---------- REGION DU CENTRE ---------- DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE ---------- COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE NGOG MAPUBI ---------- |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-Fatherland ---------- CENTER REGION ---------- NYONG AND KELLE DIVISION ------------ PUBLICS TENDERS BOARD OF NGOG MAPUBI COUNCIL ------------ |
| --- | --- | --- |

LETTRE-COMMANDE N°______/LC/C.NGOG MAPUBI/CIPM/2024, passée après Appel d’Offres National Ouvert N°001/AONO/C.NGOG MAPUBI/CIPM/2024 DU 14 MARS 2024 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ FORAGES EQUIPES DE PMH DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE  DE NGOG MAPUBI, DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE, REGION DU CENTRE.

MAÎTRE D’OUVRAGE : ______________________

TITULAIRE : _____________

BP : _____________

TEL. _____________

N° _____________

N° _____________

N° CPTE BANCAIRE : _______

REGIME FISCAL : ____

OBJET : CONSTRUCTION DE ________

LIEU : ___________________________

DELAI D’EXECUTION :	Trois (03) MOIS

MONTANT EN F CFA :

|  | LETTRES | CHIFFRES |
| --- | --- | --- |
| TOTAL TTC |  |  |
| TOTAL HTVA |  |  |
| TVA(19,25 % HTVA) |  |  |
| I.R. (5.5% HTVA) |  |  |
| NET A PAYER |  |  |

IMPUTATION : 	BIP MINEE 2024, IMPUTATION : ______________

Autorisation de dépense N° : __________________

| SOUSCRITE LE : | _____________________ |
| --- | --- |
| SIGNEE LE : | _____________________ |
| NOTIFIEE LE : | _____________________ |
| ENREGISTREE LE : | _____________________ |

ENTRE :

L’Etat du Cameroun

Représenté par :

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE NGOG MAPUBI,

Ci-après dénommé

" L’Autorité Contractante "

D’UNE PART,

ET

L’ENTREPRISE : ETS ____________

BP : _____________

TEL. _____________

N° _____________

N° _____________

N° CPTE BANCAIRE : _______

REGIME FISCAL : ____

Représentée par : ____________________

Ci-après dénommé

" LE Co-contractant ",

D’AUTRE PART.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

Titre I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)……………………………

Titre II : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ………………………………

Titre III : Bordereau des Prix Unitaires (BPU) …………………………………………………

Titre IV : Détail ou Devis Quantitatif et Estimatif (DQE) ………………………………………………

Page___ et dernière de la LETTRE-COMMANDE N°_____/LC/C.NGOG MAPUBI/CIPM/2024, passée après Appel d’Offres National Ouvert N°001/AONO/C.NGOG MAPUBI/CIPM/2024 DU 14 MARS 2024 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ (05)  FORAGES EQUIPES DE PMH DANS CERTAINES LOCALITES DANS LA COMMUNE DE NGOG MAPUBI, DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE, REGION DU CENTRE.

TITULAIRE : ETS __________

BP : _____________

TEL. _____________

N° _____________

N° _____________

N° CPTE BANCAIRE : _______

REGIME FISCAL : ____

MONTANT DE LA LETTRE-COMMANDE : _____ (___) Francs CFA TTC.

DELAI D’EXECUTION :	____ (___) MOIS

| Lue et acceptée par le Co-contractant, NGOG MAPUBI, le......................... | Signée par l’Autorité Contractante, (Le Maire de la Commune de Ngog Mapubi) NGOG MAPUBI, le........................ |
| --- | --- |
| Enregistrement |  |

PIECE N° X :

FORMULAIRES ET MODELES A UTILISER

SOMMAIRE

ANNEXE N° 0 : 		MODELE DE DECLARATION D'INTENTION DE SOUMISSIONNER

ANNEXE N° 1 : 		MODELE DE SOUMISSION

ANNEXE N° 2 : 		MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

ANNEXE N° 3 : 		MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

ANNEXE N° 4 :		MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

ANNEXE N° 5 : 		MODELE DE L’ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX

ANNEXE N° 6 : 		LISTE DU MATERIEL SPECIFIQUE AFFECTE A CE CHANTIER

ANNEXE N° 7 : 		LISTE DU PERSONNEL TECHNIQUE AFFECTE A CE CHANTIER

ANNEXE N° 8 : 		MODELE D’ATTESTATION DE SURFACE FINANCIERE

ANNEXE N° 9 : 		MODELE D’ATTESTATION DE DISPONIBILITE

ANNEXE N°0 : MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

Je soussigné (e)__________

Nationalité : ____________

Domiciliée à _________ B.P _______ Tél : ______

Fonction __________

En vertu de mes pouvoirs de ___________ de la société___________ et après avoir pris connaissance du Dossier d’Appel d’Offres National Ouvert N°________/2024, pour travaux ________ à réaliser à __________, notamment le CCAP et CCTP que j'ai pris soin de complété, paraphé, signé et que j'ai joint à mon offre,

Déclare par la présente l’intention de soumissionner pour le lot____ de cet appel d’offres. Je m'engage à exécuter les travaux suivant les dispositions contractuelles et dans les délais prescrits.

Signature du représentant habilité :

Nom et titre du signataire :

Nom du Candidat :

Adresse :

ANNEXE N°1 : MODELE DE SOUMISSION

Je, soussigné ………………………………………………………………………………………………

Représentant la, société ……………………………inscrite au registre de commerce …………… Sous le n° …………………………………………………………………………………………………………

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT, y compris l’(es) additifs(s),

Après m’être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer.

Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le Dossier d’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT.

Je me soumets et m’engage à exécuter les travaux conformément au Dossier d’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT, moyennant les prix que j’ai établi moi-même pour chaque nature d’ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l’offre pour le lot n° ……………………… à …………………

…………………………………………………………………………… (en chiffres et en lettres) francs CFA hors TVA, et à …………………………………………………Francs CFA toutes taxes comprises (en chiffres et en lettres)

M’engage à exécuter les travaux dans un délai de ………………. Mois

M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai de …………. Jours (indiquer la date et la durée de validité) à compter de la date limite de remise des offres.

Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :

Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° …………………. Ouvert au nom de ……………………………auprès de la banque ……………………………………………………   Agence de…………………………………………….

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ………………….  Le

Signature de ……………………………….

En qualité de ………………………………

Dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de

(…………………………)

ANNEXE N° 2 : MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

Adressée à Monsieur le ………………………………………………………………………………………

Attendu que l’entreprise ……………………………. Ci-dessus désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du ……………………………. Pour l’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°…………………… ci-dessous désignée « l’Offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à ……………………………………………………………FCFA,

Nous………………………………………………Représenté par ………………………………………….

Ci-dessous désignée la « Banque », déclarons garantir le paiement à la somme maximale de …………… FCFA, que la banque s’engage à régler intégralement à l’Autorité Contractante, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission ;

Où

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par l’Autorité Contractante pendant la période de validité :

- manque à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de la faire ;

- manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer l’Autorité Contractante un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’un ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) conditions(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la Banque

A …………… le …………….

ANNEXE N° 3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque :

Référence de la caution : N° …………………………………………………………………………………

Adressée à ………………………………………………, Cameroun, ci-dessous désigné « l’Autorité Contractante »

Attendu que …………………………………………… ci-dessous désigné « l’Entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché » à réaliser ……………………………………………

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, d’un montant égal à …………………. %, du montant de la tranche du marché correspondant, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché.

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement,

Nous, ……………………………………………………………………… adresse de la banque)

Représenté par ……………………………………………………………………… (Noms des signataires)

Ci-dessous désigné « banque », nous engageons à payer l’Autorité Contractante, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de ……………………………………………………… (En chiffres et en lettres)

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l’entrepreneur, par l’Autorité Contractante, de l’approbation du marché. Elle sera libérée dans un délai de …………………………………… à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par l’Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais ; les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la Banque

A …………… le ……………

ANNEXE N° 4 : MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

Banque : …………………………………………………………………………………………………

Référence de la caution : N° ……………………………………………………………………………

Adressée à l’Autorité Contractante (indiquer l’Autorité Contractante et l’adresse)

Ci-dessous désigné « l’Autorité Contractante »

Attendu que …………………………………………………………………………………………………

Ci-dessous désigné « l’Entrepreneur » s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux de …………………………………………………………………………………………………………………

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à ……………. du montant du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution,

Nous, ………………………………………………………………………… (nom et adresse de la banque)

Représenté par …………………………………… (Nom des signataires), et ci-dessous désigné « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard de l’Autorité Contractante, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de ……………………………..(en chiffres et en lettres), correspondant à ……….% du montant du marché et nous nous engageons à payer à l’Autorité Contractante, dans un délai maximum de huit (8) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait  à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur de l’Autorité Contractante au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à ……………% du montant cumulé des travaux figurant dans les décomptes définitif, sans que l’Autorité Contractante ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessous.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par l’Autorité Contractante Toute demande de paiement formulée par l’Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la Banque

A …………… le …………….

ANNEXE N°5 : MODELE DE L’ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX

INTITULE DU PROJET : _________________________

LOT N° ____________

Je soussigné, Monsieur………………………. (Prénoms, noms et qualité au sein de l’entreprise) agissant au nom et pour le compte de …………………………. (Raison sociale, forme juridique et siège de la société), avoir effectué une visite des sites bénéficiaires du BIP 2020.

Cette descente sur le terrain rentre dans le cadre de la visite des lieux prévue par le Dossier d’Appel d’Offres National Ouvert N°001/AONO/C.NGOG MAPUBI/CIPM/2024 DU 14 MARS 2024 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ (05)  FORAGES EQUIPES DE PMH DANS CERTAINES LOCALITES DANS LA COMMUNE DE NGOG MAPUBI, DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE, REGION DU CENTRE.

Je déclare

Avoir pris connaissance des lieux et de l’ensemble des contraintes liées à la réalisation des travaux sur le site visité ;

Établir mes prix unitaires en tenant compte des difficultés locales pour l’exécution des travaux et ne pouvoir en aucun cas réclamer auprès ni de l’Autorité Contractante ni du Maître d'Ouvrage, de majorations ou de plus-values.

En foi de quoi, la présente Attestation de visite des lieux est établie pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à ___________ le ______________

Le Soumissionnaire

ANNEXE 6 : LISTE DU MATERIEL SPECIFIQUE AFFECTE A CE CHANTIER

| Petits matériels et outillage (préciser en cas de location) | Gros matériels et engins (préciser en cas de location) | Etat du Matériel |
| --- | --- | --- |

N.B.  Les informations contenues dans ce formulaire doivent être appuyées par les documents probants (facture d’achat, contrat de location etc.)

Cachet et signature de l’Entrepreneur

ANNEXE 7 : LISTE DU PERSONNEL TECHNIQUE AFFECTE A CE CHANTIER

| Noms et prénoms | Fonctions | Qualifications | Expérience professionnelle |
| --- | --- | --- | --- |

N.B. Les informations contenues dans ce formulaire doivent être appuyées par des documents probants.

Photocopie des Diplômes

Cachet et signature de l’Entrepreneur

ANNEXE 8 : MODELE D’ATTESTION DE SURFACE FINANCIERE

Nous soussignés [NOM ET ADRESSE COMPLETE DE LA BANQUE]

Attestons que :

[NOM ET ADRESSE COMPLETE DU SOUMISSIONNAIRE], titulaire du compte [NUMERO DU COMPTE] ouvert dans nos livres, dispose des ressources suffisantes (ou peut facilement avoir accès au crédit) pour financer des contrats à concurrence de [MONTANT DE LA SURFACE FINANCIERE].

En foi de quoi cette attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à [Lieu], le [Date].

Le Directeur de [NOM DE LA BANQUE]

ANNEXE N°9 : ATTESTATION DE DISPONIBILITE

Je soussigné (Nom et prénoms de l’ouvrier), déclare marquer mon accord sur une participation exclusive avec le soumissionnaire Ets __________ B.P. ______ Tél. ________, à la procédure de L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/AONO/C.NGOG MAPUBI/CIPM/2024 DU 14 MARS 2024 POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE CINQ (05)  FORAGES EQUIPES DE PMH DANS CERTAINES LOCALITES DANS LA COMMUNE DE NGOG MAPUBI, DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE, REGION DU CENTRE.

Je déclare par ailleurs pouvoir et vouloir travailler durant la période prévue dans la fonction correspondante, dans l'éventualité où la présente offre serait retenue à savoir :

Durée

En lettres (En Chiffres) mois

Par la présente déclaration, je suis conscient du fait que je ne suis pas autorisé à poser ma candidature auprès de tout autre soumissionnaire remettant une offre dans le cadre de la présente procédure. Je suis pleinement conscient du fait qu'en agissant de la sorte je serais exclu de la présente procédure d'Appel d'Offres et que les offres peuvent être rejetées.

Par ailleurs, dans l'éventualité où la présente offre serait retenue, je suis pleinement conscient du fait qu'en cas d'indisponibilité pendant l'exécution des travaux pour des raisons autres que de maladie ou de force majeure, je peux être poursuivi devant les juridictions compétentes par les Ets ___________.

| Nom |  |
| --- | --- |
| Signature |  |
| Date |  |

PIECE N° XI :

LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES, ORGANISMES

FINANCIERS ET ASSUREURS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS.

I-LISTE DES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES AGRÉES

- BANQUES

      - AFRILAND FIRST BANK CAMEROON (FIRST BANK), BP 11 834 Yaoundé;

      - BANQUE ATLANTIQUE DU CAMEROUN (BACM), BP 2 933 Douala ;

      - BANQUE CAMEROUNAISE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES.

      - BANQUE GABONNAISE POUR LE FINANCEMENT INTERNATIONAL (BGFIBANK), BP 600 Douala.

      - BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC), BP 1 925 Douala ;

      - BANK OF AFRICA CAMEROUN (BOA Cameroun), BP. 4 593, Douala ;

      - CITIBANK CAMEROON (CITIGROUP), BP 4 571 Yaoundé;

      - COMMERCIAL BANK- CAMEROON (CBC), BP 4 004 Douala;

      - CREDIT COMMUNAUTAIRE D’AFRIQUE-BANK (CCA-BANK), B.P. 30 388, Yaoundé;

      - ECOBANK CAMEROUN (ECOBANK), BP 582 Douala;

      - NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK (NFC BANK), BP 6 578 Yaoundé;

      - SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUES-CAMEROUN (CA-SCB), BP 300 Douala ;

      - SOCIETE GENERALE CAMEROUN (SGC), BP 4 042 Douala ;

      - STANDARD CHARTERED BANK OF CAMEROON (SCBC), BP 1 784 Douala;

      - UNION BANK OF CAMEROON PLC (UBC), BP 15 569 Douala;

      - UNITED BANK FOR AFRIKA (UBA), BP 2 088 Douala;

      - VISION FINANCE S.A, BP Yaoundé ;

      - BGFI Bank;

      - BANGE Bank.

- COMPAGNIES D’ASSURANCES

- ACTIVA ASSURANCES, BP 12 970 Douala;

- ATLANTIQUE ASURANCES S.A, BP. 2933, Douala,

- CPA S.A, BP. 54, Douala,

- NSIA ASSURANCES SA, BP. 2759, Douala,

- PRO ASSUR SA, BP.5963 Douala,

- SAAR SA, BP. 1011, Douala,

- SAHAM ASSURACES SA, BP. 1540, Douala,

- ZENITH ASSURANCES,

- AREA ASSURANCES S.A, BP.1531 Douala,

- BENEFICIAL GENERAL INSURANCE S.A BP.2328 Douala,

CHANAS ASSURANCES, BP 109 Douala./-

PIECE N° XII :

GRILLE D’EVALUATION

GRILLE D’EVALUATION

La grille d’évaluation est la suivante :

|  | Les critères essentiels relatifs à la qualification des candidats portent sur : N°; CRITERES ESSENTIELS; SATISFACTION. 1; Attestation de visite des lieux et présentation des documents. 1.1 - Présentation de documents reliés avec les rubriques séparées par les feuilles de couleur autre que le blanc.; Oui; Non. 1.2 - Présence d’une Attestation de visite des lieux signée par le Soumissionnaire; Oui; Non. 2; Références de l’entreprise. - Référence Spécifique de l'entreprise : Présence de deux (02) contrats et procès-verbaux (P V) de réception des prestations de l’Entreprise au cours des deux (02) dernières années dans le domaine de construction ou de réhabilitation dans le domaine hydraulique. Joindre 1ère, 2ème, dernière page du contrat et PV correspondant.; Oui; Non. 3; Disponibilité matériel et équipements essentiels. 3.1- Atelier de foration (copie du Certificat d'Immatriculation signée par l'Autorité Compétente) ou contrat de location; Oui; Non. 3.1 - Pick-up de liaison (copie du Certificat d'Immatriculation signée par l'Autorité Compétente) ou contrat de location; Oui; Non. 3.2- Liste des équipements et petit matériel de chantier propriété de l’entreprise (joindre factures ou bordeaux de livraison); Oui; Non. 4; Nombre et qualification du personnel de chantier. 4.1 - Conducteur des Travaux : ITGR (au moins 03 ans d’expérience); Oui; Non. 4.1.1- Copie du diplôme du Conducteur des Travaux légalisée par une Autorité Administrative compétente/ moins de 03 mois; Oui; Non. 4.1.2 - CV signé et daté de l’intéressé; Oui; Non. 4.1.3 - Déclaration de disponibilité remplie, signée et datée; Oui; Non. 4.2 - Chef de Chantier : TSGR (au moins 03 ans d’expérience); Oui; Non. 4.2.1 Copie du diplôme légalisée/ moins de 3 mois; Oui; Non. 4.2.2 - CV daté et signé de l’intéressé; Oui; Non. 4.2.3- Déclaration de disponibilité remplie, signée et datée; Oui; Non. 5; Solvabilité Financière et Méthodologie. 5.1 - Capacité Financière suffisante, établie par une banque de 1er ordre agréé par le MINFI (au moins égale à la moitié du montant du marché); Oui; Non. 5.2 - Rapport de visite de site daté et signé par le soumissionnaire; Oui; Non. 5.3 - Méthodologie de l’entreprise présentant le mode d'exécution des différents corps d'état constituant le devis; Oui; Non. 5.4 - Planning d’exécution en rapport avec les postes du devis et conforme aux délais d’exécution des travaux; Oui; Non. 5.5 - Délai d’exécution conforme à celui prescrit par le DAO; Oui; Non. |
| --- | --- |

NB : Note technique supérieure ou égale à 70% des points positifs pour accéder à l’évaluation financière.

PIECE N° XIII :

PLANS