MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA VILLE D’EBOLOWA

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA VILLE D’EBOLOWA

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS AUPRES DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’EBOLOWA

| # N° Lot | # Désignation | # Montant prévisionnel FCFA TTC | # Imputation |
| --- | --- | --- | --- |
| # Lot 1 | # Travaux de réhabilitation de la tribune du stade Municipale de NKO’OVOS | # 50 000 000 |  |
| # Lot 2 | # Réhabilitation des gradins du Stade Municipale de NKO’OVOS | # 25 000 000 |  |

EXERCICE 2024

FINANCEMENT : Budget d’Investissement Public (MINSEP) et Fonds propres CUE

FEVRIER 2024

SOMMAIRE

Pièce n°1 :	 Avis d'Appel d'Offres (AAO)	03

Pièce n°2 : 	Règlement Général de l'Appel d'Offres(RGAO)	14

Pièce n°3 : 	Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)	35

Pièce n°4 : 	Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)	44

Pièce n°5 :	 Descriptif de la Fourniture (DF)	58

Pièce n°6 :	 Cadre du bordereau des prix unitaires	63

Pièce n°7 :	 Cadre du détail quantitatif et estimatif	70

Pièce n°8 :	 Cadre du sous-détail des prix	73

Pièce n°9 : 	formulaire et modèles de pièces 	75

Pièce n°10 :	 Grille d’évaluation	94

Pièce n°11 :	 Justificatifs des études préalables	98

Pièce n°12 : Preuve du financement ………………………………………….…103

Pièce n°13 :	Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics	…………………….104

- OBJET :

Dans le cadre du Budget d’Investissement Public (BIP) de l’exercice 2024 et les fonds propres de la Communauté Urbaine d’Ebolowa, le Maire de la Ville d’Ebolowa lanceun Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence, les travaux de réhabilitation du stade Municipal de NKO’OVOS pour le compte de la Communauté Urbaine d’Ebolowa, Département de la Mvila, Région du Sud.

- CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les prestations du présent dossier d’Appels d’offres consistent en :

- Lot 1

- Démolitions de la charpente et couverture;

- Réalisation d’une nouvelle fondations ;

- Montage de la charpente métallique ;

- Pose de la couverture ;

- Peinture.

- Lot 2

- Démolitions des gradins en bois ;

- Fabrication des gradins en bois y compris support en bastaings ;

- Pose des gardes corps ;

- Coulage de l’estrade en béton armé ;

- Peinture.

- DELAI D’EXECUTION

Le délai d’exécution des travaux est fixé à Cinq (05) mois maximum par lot à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer l’exécution du marché.

- ALLOTISSEMENT

Le présent Appel d’Offres est constitué de deux (02) lots.

- COÛT PREVISIONNEL

Le coût prévisionnel à l’issue des études préalables est de :

| # N° Lot | # Désignation | # Montant prévisionnel FCFA TTC | # Imputation |
| --- | --- | --- | --- |
| # Lot 1 | # Travaux de réhabilitation de la tribune du stade Municipale de NKO’OVOS | # 50 000 000 |  |
| # Lot 2 | # Réhabilitation des gradins du Stade Municipale de NKO’OVOS | # 25 000 000 |  |

- PARTICIPATION ET ORIGINE

Le présent Appel d’Offres National est ouvert à toutes les entreprises de droit camerounais justifiant des capacités techniques, financières et juridiques, leur permettant de réaliser les prestations objet du présent Appel d’Offres.

- FINANCEMENT

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, sont financés par le Budget d’Investissement Public de l’Exercice 2024 et par le Budget de la Communauté Urbaine exercice 2024

- CAUTIONNEMENT PROVISOIRE

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, un cautionnement provisoire d’un montant de 2% du montant prévisionnel sollicité délivré par un établissement bancaire de premier ordre agréé par le Ministère en charge des Finances, et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres. Sous peine de rejet, le cautionnement provisoire devra être impérativement produit en original datant d’au plus trois (03) mois.

| # N° Lot | # Désignation | # Montant prévisionnel FCFA TTC | # Caution de soumission # en FCFA |
| --- | --- | --- | --- |
| # Lot 1 | # Travaux de réhabilitation de la tribune du stade Municipale de NKO’OVOS | # 50 000 000 | # 1 000 000 |
| # Lot 2 | # Réhabilitation des gradins du Stade Municipale de NKO’OVOS | # 25 000 000 | # 500 000 |

Le cautionnement provisoire sera libéré quinze (15) jours après la publication des résultats et au plus tard trente (30) jours après le délai de validité des offres pour les soumissionnaires n’ayant pas été retenus.

Pour le soumissionnaire attributaire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

- CONSULTATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES.

Le présent dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat du Maire de la ville, Tel : 6 93 54 05 30, dès publication du présent avis d’Appels d’Offres.

- ACQUISITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Le présent dossier d’Appel d’Offres s’obtient au service de passation des marchés de la Communauté urbaine d’Ebolowa, dès publication du présent avis, sur présentation des quittances de versement d’une somme non remboursable de 50 000 FCFA (Cinquante mille) francs CFA par lot payable à la recette municipale de la communauté urbaine d’Ebolowa.

- REMISE DES OFFRES

Chaque offre rédigée en français ou en anglais et en Sept (07) exemplaires dont un (01) original et Six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir au Cabinet du Maire de la ville d’Ebolowa sis à l’entrée de la ville d’Ebolowa au plus tard le 25/04/2024 à 13 H et devant porter la mention ci - après :

AVIS D’APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N°00…./AONO/CUE/CIPM/2024 DU __________________

POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA TRIBUNE DU STADE MUNICIPALE DE NKO’OVOS POUR LE COMPTE DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’EBOLOWA DÉPARTEMENT DE LA MVILA, RÉGION DU SUD

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

- RECEVABILITÉ DES OFFRES

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (Préfet, Sous-préfet,…), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances.

- OUVERTURE DES PLIS

L’ouverture des plis se fera en un seul temps dans la salle de réunion de la Communauté urbaine d’Ebolowa.

L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 25/04/2024 à 14 H. La Commission de Passation des Marchés Publics de la communauté urbaine d’Ebolowa procèdera à l’ouverture des offres en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable.

- CRITERES D’EVALUATION DES OFFRES

Les offres seront évaluées sur la base des critères ci-après :

  - Critères éliminatoires

Toute offre non conforme aux prescriptions du DAO et non produite en sept

(07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, sera déclarée irrecevable, particulièrement :

- Original de la caution de soumission à l’ouverture des offres ;

- Au moins une des pièces du dossier administratif à l’exception de la caution de soumission ou non-conformité d’une pièce dudit dossier, 48 heures après l’ouverture des offres ;

- Non Satisfaction d’au moins 80% de critères essentiels soit 20 oui sur 25.

- Offre financière incomplète

- Absence dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié ;

- Fausse déclaration, pièce falsifiée ou non authentique ;

- Absence de la visite de site sur l’honneur.

  - Critères essentiels

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :

- Les références de l’entreprise ;

- L’expérience du personnel d’encadrement ;

- Le matériel essentiel ;

- Le chiffre d’affaires ;

- La capacité de préfinancement ;

- La preuve d’acceptation des conditions du marché ;

- la méthodologie et l’organisation du travail.

Seules les offres financières des soumissionnaires dont l’offre technique aura obtenu un pourcentage de points supérieurs ou égal à 75% seront examinée.

- ATTRIBUTION DU MARCHÉ :

L’Autorité Contractante attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre sera reconnue conforme au Dossier d’Appel d’Offres, qui dispose des capacités techniques et financières requises pour l’exécution du marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée sur la base du montant hors taxe évaluéela moins-disante.

- DURÉE DE VALIDITÉ DES OFFRES

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 joursà partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

- RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Les Renseignements complémentaires peuvent être obtenus tous les jours ouvrables auprès du cabinet du Maire de la Ville d’Ebolowa, Tél : 693 54 05 30aux heures ouvrables.

- ADDITIF A L’APPEL D’OFFRES

Le Maire de la Ville d’Ebolowa se réserve le droit, en cas de nécessité, d’apporter toute autre modification ultérieure utile au présent Appel d’Offres.

- VULGARISATION DES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE DE LA CELLULE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

NB : TOUTE TENTATIVE DE CORRUPTION AVEREE OU FAITS DE MAUVAISES PRATIQUES DEVRA ETRE SIGNALEE PAR ECRIT ET MESSAGERIE TELEPHONIQUE A LA COMMISSION NATIONALE ANTI-CORRUPTION (CONAC) AU NUMERO 1517.

Ebolowa, le _________________

Ampliations :

- MINMAP

- ARMP/SUD

- DDMINDDEVEL /Mvila

- ARCHIVES CHRONO

- AFFICHAGE

FOR THE REHABILITATION WORK OF THE TRIBUNE OF THE MUNICIPAAL STADIUM OF THE EBOLOWA URBAN CITY COUNCIL, MVILA, SOUTHERN REGION.

- SUBJECT

As part of the Public Investment Budget (BIP) for the Financial year 2024 and the own funds of the Ebolowa Urban City Council,the city mayo ris launching an Open National Tender in an emergency procedure, the Rehabilitation Work of the Municipal Stadium of NKO’OVOS on behalf of the Ebolowa Urban City Council, MVILA,Southern Region.

- CONSISTENCY OF THE WORK

The service of this Call for Tender File consist of :

- Lot 1

-Demolition of the frame and roofing ;

-Foundation ;

-Assembly of the mental frame ;

- Installation of blanket

-Painting

- Lot  2

-Demolition of wooden bleachers ;

-Manufacture of wooden bleachers including bastaing support ;

-Installation of bodyguards ;

-Casting of the reinforced concrete platform ;

-Paintin

- EXCUTION TIME

The time limit for the execution of the work is set at a maximum of (05) months per bondage from the date of notification of the service order to begin the execution of the contract.

- ALLOTMENT

This Call for Tender consists of two (02) parcelle

- FORECAST COST

The estimated cost at the end of the preliminary studies is :

Parcelle

Designation

Estimated amount FCFA TTC

Imputation

Lot 1

Rehabilitations work of the municipal stadium of NKOOVOS

50,000,000

Lot 2

Rehabilitations of the bleachers of the NKOOVOS Municipal Stadium

25,000,000

- PARTICIPATION AND ORIGIN

This national call for tender is open to all companies under Cameroon law with Technical, Financial and Legal capacities , allowing the to carry out the services covered by this call for Tenders.

- FINANCING

The work, the subject of this call for Tenders, is finances by the Public Investment Budget of Exercise 2024.

- PROVIESIONAL GUARANTEE

Each Bidder will have to attach to his administratrive documents, a provisional guarantee in the amount of 2 percent of the estimated amount resquested issued by a firts-rate banking institution approved by the Minitry of Finance, and valid for thirty (30) days beyond the Original date of validity of offers. Under penalty of rejection, the provisional guarantee must be pronducesd in orginal dating not more than three (03) months old.

Parcelle

Designation

Estimated amount FCFA TTC

Imputation

Lot 1

Rehabilitations work of the municipal stadium of NKOOVOS

50,000,000

1,000,000

Lot 2

Rehabilitations of the bleachers of the NKOOVOS Municipal Stadium

25,000,000

500,000

The privosional guarentee will be released fifteen (15) days after the publication of the results and no later than thirty(30) days after the period of validity of the offers for bidders who have not been selected.

For the tender awarinhg the contract, the provisional guarantee will be released after the final guarantee is established

- CONSULTATION OF THE TENDER FILE

This call for tender file can be consulted during working hours at the secretariat of the City’s Mayor,Tel :693540530, upon publication of this notice of calls for Tenders.

- ACQUISITION OF THE TENDER FILE

This tender file is obtained from the procurement department of the Ebolowa Urban City Council,upon publication of this notice, opun presentation of the payment receipts of a non-refunable sum of 50,000CFA francs (Fifthy thousands) CFA francs per lot payed to the Ebolowa City’s Council municipal revenue.

- DELIVERY OF OFFERS

Each offer written in French or English and in seven (07) copies, including one (01) original and six (06) copies marked as such, must reach the city’s mayor office at the ebreance no later than 25/04/2024 at 1 p.m and must be marked below :

OPEN NATIONAL CALL FOR TENDERS No00…/AONO/CUE/CIPM/2024 OF……………………….

FOR THE REHABILITATION WORK OF THE TRIBUNE OF THE MUNICIPAAL STADIUM OF THE EBOLOWA URBAN CITY COUNCIL, MVILA, SOUTHERN REGION.

TO BE OPENED ONLY ON STRIPPING SESSION

- ADMISSIBILITY OF OFFERS

Under penalty of rejection, the documents of required administrative file must be produced in originals or certified copies by the issuing department or an adminstrative aurthority (prefect, sub prefect,) in accordance with the provisions of the spacial rules of the call for tenders.

They must be less than three (03) months before the original date of submission of tenders or have been established after the date of signature of tender notice.

Any incomplete offer in accordance with the requirements of tenders file will be declared inadmissible.in particular, the abscence of of the quote deposit issued by a firts -rate bank approved by the ministry of Finance.

- OPENING OF THE FOLDS

The opening of the folds will be done in a single time in the meeting room of the Ebolowa Urban City Council.

The opening of administrative documents, technical and financial offers will take place on 25/04/2024 at 2 p.m. the public procurement commission of the Urban city council.

Comission of the urban city council of Ebolowa wil open tenders in the presence of bidders or thier duly mandated representatives with a perfect knowledge of the file.

Any offer that does not comply with the requirements of this tenderfile will be declared inadmissible.

- CRITERIA FOR THE EVALUATION OF OFFERS

Offers will be evaluated on the basis of the following criteria ;

  - Elimination criteria

Any offer that does not comply with the requirements of the quotation Request and not produced in seven

) copies, including one (01) original and six (06) copies marked as such, will be declared inadmissible, in particular :

- Original of the tender deposit at the opening of the offers ;

- At least one of th documents in the administrative file with the exception of the guarantee of submission or no conformity of apart of the said file 48 hours after the opening of the tenders ;

- No satisfaction of at least 80 percent of essential criteria or 20 yes out of 25.

- Incomplete financial offer

- Abscence in the financial offer of a quantified ubit price

- False declaration, falsified or non authentic document ;

- Abscence of site vist on honor.

  - Essential criteria

  - The criteria relating to the qualification of candidates will be indicative on :

- The company’s reference

- The expirience of management staff

- Essential equipment

- Turnover

- pre-financing capacity

- Proof of acceptance of the market conditions

- The methodology and organization of work

NB :

Any tenderer to this contract must indicate in his offer vthe vehicle brand having the characteristics described in the description of the supply as well as the imagesof this rolling stocks

Provide CEMAC plates,safety chevrons, five (05) carpets and the fisrt aid kit

Only bidders of 75percent equal or graeter then will be qualified

- AWARD OF THE CONTRACT

The crontracting authority will award the contract to the tenderer whose tender will be have all the accordance criteria.

- PERIOD OF VALIDITY

90 days from the deadline set for thez submission

- ADDITIONAL INFORMATION

To obtain additional informations, the tenderer can obtain on working days and hours at the city’s mayor office or Tel : 693540530.

- ADDITIVE TO THE CALL FOR TENDERS

The city mayor reserves the right, if necessary, to make any futher useful subsequent modifications to this call for tenders.

- POPULARIZATION OF THE TELEPHONE NUMBERS OF THE ANTI CORRUPTION CELL

NB

Any attempte or bad practiced will be reported in writtingd and telephone messenger to the National Anti-Vorruption Commission (CONAC)1517

Ebolowa, on…………..

The mayor

(Contracting authority)

Ampliations

MINMAP

ARMP/SUD

DDMINDDEVEL/Mvila

CHRONO ARCHIVES

DISPLAY

SOMMAIRE

A.Généralités. . . . . . . . . . . .. .	………………………………………………………………

| Article1 | :Portéedelasoumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article2 | :Financement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article3 | :Fraudeetcorruption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . |  |
| Article4 | :Candidatsadmisàconcourir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article5 | :Matériaux,matériels,fournitures,équipementsetservicesautorisés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article6 | :QualificationduSoumissionnaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article7 | :Visitedusitedestravaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

B.Dossierd’Appeld’Offres. . .	………………………………………………………………

| Article8 | :ContenuduDossierd’Appeld’Offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article9 | :EclaircissementsapportésauDossierd’Appeld’Offresetrecours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article10 | :ModificationduDossierd’Appeld’Offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

C.Préparationdesoffres.. .	………………………………………………………………

| Article11 | :Fraisdesoumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article12 | :Languedel’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article13 | :Documentsconstituantsl’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article14 | :Montantdel’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article15 | :Monnaiesdesoumissionetderèglement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article16 | :Validitédesoffres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article17 | :CautiondeSoumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . |  |
| Article18 | :Propositionsvariantesdessoumissionnaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article19 | :Réunionpréparatoireàl’établissementdesoffres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . |  |
| Article20 | :Formeetsignaturedel’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

D.Dépôtdesoffres... .	………………………………………………………………………

| Article21 | :Cachetageetmarquagedesoffres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article22 | :Dateetheurelimitededépôtdesoffres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article23 | :Offreshorsdélai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article24 | :Modification,substitutionetretraitdesoffres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . |  |

E.Ouverturedesplisetévaluationdesoffres. . .	………………………………………

| Article25 | :Ouverturedesplisetrecours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article26 | :Caractèreconfidentieldelaprocédure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 27 | : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article28 | :Déterminationdelaconformitédesoffres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article29 | :Qualificationdusoumissionnaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article30 | :Correctiondeserreurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . |  |
| Article31 | :Conversionenuneseulemonnaie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article32 | :Evaluationdesoffresauplanfinancier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article 33 | : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

F.AttributionduMarché. .	………………………………………………………………

| Article34 | :Attributiondumarché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article35 | :Droitde l’Autorité ContractantededéclarerunAppeld’Offresinfructueux |  |
|  | oud’annuleruneprocédure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article36 | :Notificationdel’attributiondumarché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article37 | :Publicationdesrésultatsd’attributiondumarchéetrecours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article38 | :Signaturedumarché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . |  |
| Article39 | :Cautionnementdéfinitif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . |  |

RèglementGénéraldel'Appeld'Offres

A.Généralités

Article1:Portéedelasoumission

  - L’Autorité Contractante,définie dansle Règlement Particulier de l’Appeld’Offres (RPAO),lance un Appel d’Offres pour les travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvementdéfinisdansleRPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dansleRPAO.

  - LeSoumissionnaireretenu,ouattributaire,doit fournir les équipements dansledélaiindiquédans leRPAO,etquicourtsaufstipulationcontraire duCCAP,àcompterdeladatedenotification del’ordredeservicedecommencerlestravaux oudanscellefixéedansleditordredeservice.

  - Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, leterme“jour”désigneunjourcalendaire.

Article2:Financement

La source de financement des travaux objet du présentappeld’offresestpréciséedansleRPAO.

Article3:Fraudeetcorruption

3.1. Les soumissionnaires et les entrepreneurs, sont tenus au respect des règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution des marchés.

Envertudeceprincipe :

a. Les définitions ci-après sont admises:

i. Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne,solliciteouaccepteunquelconqueavantage en vue d’influencer l’action d’un agent publicaucoursdel’attributionoudel’exécution d’unmarché,

ii. Se livreàdes “manœuvresfrauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché;

iii. “pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante  en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv.  “pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

v. “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinteauxpersonnesouàleursbiensoude menaces à leur encontre afin d’influencer leur actionaucoursdel’attributionoudel’exécution d’unmarché.

b. Toute proposition d’attribution est rejetée,s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. LeMinistre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendreunedécisiond’interdictiondesoumissionner pendant une période n’excédant pas deux(2)ans,àl’encontredetoutsoumissionnairereconnucoupabledetraficd’influence,de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, decorruptionoudeproductiondedocuments nonauthentiquesdanslasoumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraientêtreengagéescontrelui.

Article 4:Candidatsadmisàconcourir

4.1. Sil’appeld’offresestrestreint,laconsultation s’adresseàtouslescandidatsretenusàl’issue delaprocéduredepré-qualification.

4.2. Enrèglegénérale,l’appeld’offress’adresseà touslesentrepreneurs, sousréservedes dispositionsci-après:

a. Unsoumissionnaire(ycompristousles membresd’ungroupementd’entreprisesettous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’unpayséligible,conformémentàlaconvention definancement;

b.  Un soumissionnaire (y compris tous les membres  d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt.

    - Est associé ou a été associé dans le passé, à une  entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

ii.	Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous- traitants dans plus d’une offre.

iii	l’autorité contractante ou le maître d’ouvrage possèdent des intérêts financiers dans sa géographie du capital de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics

c. Lesoumissionnairenedoitpasêtresouslecoup d’unedécisiond’exclusion.

d. Uneentreprisepubliquecamerounaisepeutparticiper à la consultation si elle démontre qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droitcommercialet(iii)n’estpassousl’autorité directe de l’Autorité Contractante ou du Maître d’Ouvrage.

Article5:Matériaux, matériels, fournitures, équipementsetservicesautorisés

5.1. Lesmatériaux,lesmatérielsdel’Entrepreneur, lesfournitures,équipementsetservicesdevant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenancedéfinisdansleRPAO,ettoutesles dépenses effectuées au titre du Marché sont limitéesauxditsmatériaux,matériels,fournitures,équipementsetservices.

5.2. En vertudel’article5.1ci-dessus,leterme“provenir”désignelelieuoùlesbienssontextraits, cultivés,produitsoufabriquésetd’oùproviennentlesservices.

Article6:QualificationduSoumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrantedeleuroffre:

a. Soumettreunpouvoirhabilitantlesignatairedela soumissionàengagerleSoumissionnaire ;

b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettreàjourlesinformationsjointes à leur demandedepré-qualificationquiontpuchanger, aucasoùlescandidatsontfaitl’objetd’unepré- qualification) demandées aux soumissionnaires, dansleRPAO,afind’établirleurqualificationpour exécuterlemarché.

Lesinformationsrelativesauxpointssuivantssont exigéeslecaséchéant:

i.	La production des bilans certifiés et chiffres d’affairesrécents;

ii. Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autresressourcesfinancières;

iii. Les commandes acquises et les marchés attribués;

iv. Leslitigesencours;

v. Ladisponibilitédumatérielindispensable.

6.2. Lessoumissions présentées par deux ou plusieursentrepreneursgroupés(co-traitance) doiventsatisfaireauxconditionssuivantes:

a. L’offredevrainclurepourchacunedes entreprises,touslesrenseignementsénumérésà l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et cellesà fournir par chaque membre du groupement;

b. L’offreetlemarchédoiventêtresignésdefaçon àobligertouslesmembresdugroupement;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel querequisdansleRPAO)doitêtre préciséeetjustifiéeparlaproductiond’unecopie de l’accord de groupement en bonne et due forme;

d. Lemembredugroupementdésignécommemandataire,représenteral’ensembledesentreprises visàvisdu Maître d’Ouvrage et de l’Autorité Contractantepourl’exécutiondu marché;

e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les payements qui sont effectués par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître  d’Ouvrage  dans  son  propre  compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Lessoumissionnairesqui sollicitent lebénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouverqu’ilssatisfontauxcritèresd’éligibilité décritsàl’article 33duRGAO.

Article 7:Visitedusitedestravaux

7.1. Ilestconseilléausoumissionnairedevisiteret d’inspecterlesitedestravauxetsesenvirons et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation del’offreetl’exécutiondestravaux. Lescoûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. le Maître d’Ouvrage est tenu d’autoriserle Soumissionnaire qui en fait la demandeetsesemployésouagents,à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilitépouvantenrésulteretlesindemnisent si nécessaire, et qu’ildemeure responsabledesaccidentsmortelsoucorporels,despertesoudommagesmatériels,coûts etfraisencourusdufaitdecettevisite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage peutorganiserunevisite dusitedestravauxaumomentdelaréunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnéesàl’article19duRGAO.

B.Dossierd’Appeld’Offres

Article 8:ContenuduDossierd’Appeld’Offres

8.1. LeDossierd’Appeld’Offresdécritlestravaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise lesconditionsdumarché.Outrele(s)additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO,ilcomprend aussi lesprincipauxdocuments énumérésci-après:

Pièce n°1 La lettre d’invitation à soumissionner (pour les Appelsd’OffresRestreints)

Pièce n°2 L’Avisd’Appeld’Offres(AAO)

Pièce n°3 Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

Pièce n°4 Le RèglementParticulierdel’Appeld’Offres (RPAO);

Pièce n°5 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Pièce n°6 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);

Pièce n° 7 LecadreduBordereaudesPrixunitaires;

Pièce n°8 LecadreduDétailQuantitatifetEstimatif;

Pièce n°9 LecadreduSous-DétaildesPrixunitaires;

Pièce n°10 Le modèles de marché

- Lecadreduplanningd’exécution;

- Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

- Modèledelettredesoumission;

- Modèle de caution de soumission ;

- Modèle de cautionnement définitif ;

- Modèle de caution d’avance de démarrage ;

- Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie;

Pièce n° 11 	Modèles à utiliser par les Soumissionnaires;

a.	Modèledemarché;

Pièce n° 12 Justificatifs des étudespréalables;à remplir par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué

Pièce n° 13	Lalistedesétablissements bancaires etorganismesfinanciersde 1er rang agréés par le ministre en charge des financesautorisésàémettredescautions, dans le cadre des marchés publics, à insérer par l’Autorité Contractante

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble desrèglements,formulaires,conditionsetspécificationscontenusdansleDAO.Illuiappartientde fournir tous les renseignements demandésetdeprépareruneoffreconformeà touségardsauditdossier.

Article9:EclaircissementsapportésauDossier d’Appeld’Offresetrecours

9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissementssurleDossierd’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractanteparécritouparcourrierélectronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité ContractanteindiquéedansleRPAO avec copie au Maître d’Ouvrage. Cependant, l’Autorité Contractanterépondraparécritàtoutedemande d’éclaircissement reçueau moins quatorze (14)jourspourles(AON)Vingtetun(21)jours pourles(AOI)avantladatelimitededépôtdes offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant passonauteur,estadresséeàtouslessoumissionnairesayantachetéleDossierd’Appeld’Offres.

9.2. Entrelapublicationdel’Avisd’Appeld’Offres,y comprisla phase de pré-qualification des candidatsetl’ouverturedesplis,toutsoumissionnaire potentielquis’estimelésédansla procédure de passation des marchés publics peut introduire unerequêteauprès du Ministre chargé des Marchés publics.

9.3. Le requérant adresse une copie de ladite requête à l’Autorité Contractante et à l’Organisme chargé de la Régulation et  auPrésidentde laCommission.

9.4. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise au MINMAP et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

Article10: Modification du Dossierd’Appel d’Offres

10.1. L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires  ayant acheté  le  Dossier  d’Appel d’Offres.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres,  l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

Article11:Fraisdesoumission

Lecandidatsupporteratouslesfraisafférentsàla préparation et à la présentation de son offre. L’Autorité Contractante et le Maître d’Ouvrage ne sont en aucun cas responsables decesfrais,nitenudelesrégler,quelquesoitle déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article12:Languedel’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractanteserontrédigésenfrançaisouen anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétationdel’offre,latraductionferafoi.

Article13:Documentsconstituantl’offre

13.1.L’offre présentéepar le soumissionnaire comprendra les documents détaillésau RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes:

a.Volume1:Dossieradministratif

Ilcomprend:

i.Touslesdocumentsattestantquelesoumissionnaire:

- Asouscritlesdéclarationsprévuesparlesloiset règlementsenvigueur;

- A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelquenaturequecesoit;

- N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite;

- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéancesprévuesparlalégislationenvigueur.

ii. Lacautiondesoumissionétablieconformément auxdispositionsdel’article17duRGAO;

iii.La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformé- mentauxdispositionsdel’article6.1duRGAO;

b.Volume2:Offretechnique

b.1.Lesrenseignementssurlesqualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir parlessoumissionnairespourjustifierlescritèresde qualificationmentionnésàl’article6.1duRPAO.

b.2.Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la propositiontechniquedessoumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur uneanalysedestravauxetprécisantl’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestationdevisitedusitelecaséchéant,etc.).

b.3. Lespreuvesd’acceptationsdesconditionsdu marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratifettechniquerégissantlemarché,àsavoir:

1.LeCahierdesClausesAdministratives Particulières(CCAP);

2.LeCahierdesClausesTechniquesParticulières (CCTP).

c.Volume3:Offrefinancière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifierlecoûtdestravaux,àsavoir:

1. Lasoumissionproprementdite,enoriginalrédigée selonlemodèlejoint,timbréeautarifenvigueur, signéeetdatée;

2. Lebordereaudesprixunitairesdûmentrempli;

3. Ledétailestimatifdûmentrempli;

4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition desprixforfaitaires;

5. L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possiblesdeCautiondeSoumission.

13.2.Si,conformémentauxdispositionsduRPAO, les soumissionnaires présentent des offres pourplusieurslotsdumêmeAppeld’offres,ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attributiondeplusd’un lot.

Article14:Montantdel’offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail QuantitatifetEstimatifchiffrésprésentéspar lesoumissionnaire.

14.2. Lesoumissionnairerempliralesprixunitaires ettotauxdetouslespostesdubordereaude prixetduDétailquantitatifetestimatif.

14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévuesdansleRPAOetauCCAP,tousles droits, impôts et taxes payablespar le soumissionnaireautitredufuturMarché,ouà toutautretitre,trente(30)joursavantladate limitededépôtdesoffresserontinclusdans lesprixetdanslemontanttotaldesonoffre.

14.4. Silesclausesderévisionet/oud’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissementdesprixinitiaux,ainsiqueles modalitésde révisionet/ou d’actualisation desditsprix doivent être précisées.Etant entenduquetoutMarchédontladuréed’exécutionestaupluségaleàun(1)annepeut fairel’objetderévisiondeprix.

14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés pardessous-détailsétablisconformémentau cadreproposéàlapièceN°8 du DAO.

Article15: Monnaiesdesoumissionet de règlement

15.1. En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaiesdel’offre doivent suivrelesdispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous; l’option applicable étant celle retenuedansleRPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libelléentièrementenmonnaienationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereaudesprixetlesprixdudétailquantitatifet estimatifsontlibellésentièrement enfrancsCFA delamanièresuivante:

a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pourcouvrirlesbesoinsenmonnaiesétrangères, sansexcéderunmaximumdetroismonnaiesde paysmembresdel’institutiondefinancementdu marché.

b. Lestauxdechangeutilisésparle Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaienationaleserontspécifiésparlesoumissionnaireenannexeàlasoumission conformément aux précisions du RPAO. Ilsseront appliquéspourtoutpaiementautitreduMarché, pourqu’aucunrisquedechangenesoitsupporté parleSoumissionnaireretenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangèreauxtauxfixésdansleRPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereaudesprixetlesprixduDétailquantitatifet estimatifdelamanièresuivante:

a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l’Autorité Contractante spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durantl’exécutiondestravaux,laplupartdes monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par l’Autorité Contractante et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toutemodificationsurvenuedanslesbesoins endevisesautitredumarché.

Article16:Validitédesoffres

16.1. Lesoffresdoiventdemeurervalablespendant la période spécifiée dans le Règlement Particulierdel'Appeld'Offresàcompterdela datederemisedesoffresfixéeparl’Autorité Contractante, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante commenonconforme.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles,  l’Autorité Contractantepeutsolliciterleconsentement du soumissionnaire à une prolongationdudélaidevalidité.Lademandeetles réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la cautiondesoumissionprévueàl'article17du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un  soumissionnaire  qui  consent  à  une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3. Lorsquelemarchénecomportepasd’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante(60)jours,lesmontantspayablesau soumissionnaireretenu,serontactualiséspar applicationdelaformuleyrelativefigurantà la demande de prorogation que l’Autorité Contractanteadresseraau(x)soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la datededépassementdessoixante(60)jours à la date de notification du marché ou de l’ordredeservicededémarragedestravaux ausoumissionnaireretenu,telqueprévupar le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas prisenconsidérationauxfinsdel’évaluation des offres.

Article17:Cautiondesoumission

17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelleferapartieintégrantedesonoffre.

17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres;d’autresmodèlespeuventêtreautorisés,sousréservedel’approbationpréalable de l’Autorité Contractante.LaCautionde soumissiondemeureravalidependanttrente (30)joursau-delàdeladatelimite initiale de validitédesoffres,oudetoutenouvelledate limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire,conformément aux dispositions de l’Article16.2duRGAO.

17.3. Touteoffrenonaccompagnéed’uneCaution deSoumissionacceptableserarejetéeparla Commission dePassationdes Marchés commenonconforme.LaCautionde soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membresdugroupement.

17.4. Les  cautions de soumission et  les  offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. Lacautiondesoumissiondel’attributairedu Marchéseralibéréedèsquecedernieraura signé le marché et fourni le Cautionnement définitifrequis.

17.6. Lacautiondesoumissionpeutêtresaisie:

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la périodedevalidité;

b. Si,lesoumissionnaireretenu:

i. Manqueàsonobligationdesouscrirelemarché enapplicationdel’article 38 duRGAO,ou

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO.

iii.  Refuse de recevoir notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des prestations.

Article18: Propositionsvariantesdes soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvementproposéparlesoumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer  la  solution  de  base    de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres,  et fournir  en  outre  tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes  de  calcul,  spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire  dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent  être  décrites  dans  les  Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 32.2(g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux  lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins  une  semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître  d’Ouvrage ne puisse  répondre  au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront  transmises  selon  les modalités  de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5. Lefaitqu’unsoumissionnairen’assistepasà laréunionpréparatoireàl’établissementdes offresneserapasunmotifdedisqualification.

Article20:Formeetsignaturedel’offre

20.1. LeSoumissionnaireprépareraunoriginaldes documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copiesrequisdanslesRPAO,portantl’indication“COPIE”.Encasdedivergenceentrel’originaletlescopies,l’originalferafoi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devrontêtredactylographiésouécritsàl’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et serontsignésparlaoulespersonnesdûment habilitéesàsigneraunomdu Soumissionnaire,conformémentàl’Article6.1

(a)ou6.2(c)duRGAO,selonlecas. Toutes lespagesdel’offrecomprenantdes surcharges ou des changements seront paraphées parleoulessignatairesdel’offre.

20.3. L’offrenedoitcomporteraucunemodification, suppression ni surcharge, à moins que de tellescorrectionsnesoientparaphéesparle oulessignatairesdelasoumission.

D.Dépôtdesoffres

Article21:Cachetageetmarquagedesoffres

21.1. Le Soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portantlamention«ORIGINAL»et«COPIE», selonlecas.Cesenveloppesserontensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité duSoumissionnaire.

21.2. Lesenveloppesintérieuresetextérieures:

a. Seront adressées  à l’Autorité Contractante à l’adresseindiquéedansleRèglementParticulier del'Appeld'Offres

b. Porterontlenomduprojetainsiquel’objetetle numérodel’Avisd’Appeld’Offresindiquésdans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCEDEDEPOUILLEMENT”.

21.3. Les enveloppesintérieures porterontégalementlenometl’adressedu Soumissionnaire de façon à permettre à  l’Autorité Contractantederenvoyerl’offrescelléesi elleaétédéclaréehorsdélaiconformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

21.4. Sil’enveloppeextérieuren’estpasscelléeet marquéecommeindiquéauxarticles21.1et 21.2 Susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullementresponsablesil’offreestégaréeou ouverteprématurément.

Article22:Dateetheurelimitesdedépôtdesoffres

22.1. Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractanteàl’adressespécifiéeàl'article21.2 duRPAOauplustardàladateetàl’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appeld'Offres.

22.2. L’Autorité Contractantepeut,àsongré,reporter ladatelimitefixéepourledépôtdesoffresen publiant un additif conformément aux dispositionsdel'article10duRGAO.Danscecas, tous lesdroits etobligationsde l’Autorité Contractante et des Soumissionnaires précédemmentrégisparladatelimiteinitialeseront régisparlanouvelledatelimite.

Article23:Offreshorsdélai

Touteoffreparvenue à l’Autorité Contractanteaprèsles datesetheurelimitesfixéespourledépôtdesoffres conformémentàl’Article22duRGAOseradéclarée horsdélaiet,parconséquent,rejetée.

Article24: Modification, substitution et retrait desoffres

24.1. UnSoumissionnairepeutmodifier,remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à conditionquelanotificationécritedelamodificationouduretrait,soitreçueparl’Autorité Contractanteavantl’achèvementdu délai prescritpourledépôtdesoffres.Laditenotification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT»ou«MODIFICATION».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retraitde l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositionsdel'article21duRGAO.Leretrait peutégalementêtrenotifiépartélécopie,mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date,lecachetpostalfaisantfoi,neserapas postérieureàladatelimitefixéepourledépôt desoffres.

24.3. Lesoffresdont les Soumissionnaires demandentleretraitenapplicationdel’article

24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôtdesoffresetl’expirationdelapériode devaliditédel’offrespécifiéeparlemodèlede soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions del'article17.6duRGAO.

E.Ouverturedesplisetévaluationdesoffres

Article25:Ouverturedesplisetrecours

25.1. L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, toutefois pour les projets complexes notamment ceux ayant fait l’objet d’une procédure de pré qualification, l’ouverture peut se faire en deux temps.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heureet adresseindiquéesdansleRPAO.Lesreprésentants des soumissionnaires qui sont présentssignerontunregistreouunefeuille attestantleurprésence.

25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées«Retrait»serontouvertesetleur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante serarenvoyéeauSoumissionnairesansavoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autoriséquesilanotificationcorrespondante contientunehabilitationvalidedusignataireà demanderleretraitetsicettenotificationest lueàhautevoix.Ensuite,lesenveloppesmarquées « Offre de Remplacement » seront ouvertesetannoncéesàhautevoixetlanouvelle offre correspondante substituée à la précédente,quiserarenvoyéeau Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autoriséquesilanotificationcorrespondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées «modification » seront ouvertes et leur contenuluàhautevoixavecl’offre correspondante. La modification d’offre ne seraautoriséequesilanotification correspondantecontientunehabilitationvalidedusignataireàdemanderlamodificationet estlueàhautevoix.Seuleslesoffresquiont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres  financières]  et  toute  variante  le  cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4.Lesoffres(etlesmodificationsreçuesconformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis,quellequ’ensoitlaraison,neserontpas soumisesàévaluation.

25.5. Ilestétabli,séancetenanteunprocès-verbal d’ouverture desplisquimentionnelarecevabilitédesoffres,leurrégularitéadministrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelleestannexéelafeuilledeprésenceest remise  àtouslesparticipantsàlafindela séance.

25.6. A la finde chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatementàladispositiondupointfocal désignéparl’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics,unecopieparaphéedes offresdessoumissionnaires.

25.7. Encasderecours,telqueprévuparleCode des Marchés Publics, il doit être adressé au Ministre Délégué à la Présidence chargée des Marchés Publics avec copiesàl’organismechargédelarégulation desMarchésPublicset au Chef de structure auprès de laquelle est placée la commission concernée.

Ildoitparvenirdansundélaimaximumdetrois(03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la formed’unelettreàlaquelleestobligatoirementjoint unfeuilletdelafichederecoursdûmentsignéepar lerequérantet, éventuellement,parlePrésidentde laCommissiondePassationdesmarchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, lefeuilletquiluiaétéremis,assortidescommentairesoudesobservationsyafférents.

Article26:Caractèreconfidentieldelaprocédure

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attribution  du  Marché  ne  sera  donnée  aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3.Nonobstantlesdispositionsdel’alinéa26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché,siunsoumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pourdesmotifsayanttraitàsonoffre,ildevra lefaireparécrit.

Article27: Eclaircissements sur les offres et contactsavecl’Autorité Contractante

27.1. Pourfaciliterl’examen,l’évaluationetlacomparaison des offres, la CommissiondePassationdesMarchéspeut, si elle ledésire,demanderàtoutsoumissionnairededonnerdeséclaircissementssurson offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées parécrit,maisaucunchangementdumontant ou du contenu de la soumissionn’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous- commissiond’analyselorsdel’évaluationdes soumissions conformément aux dispositions del’Article 30 duRGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé,lessoumissionnairesnecontacteront pas les membres de la Commission des marchésetdelasous-commissionpourdes questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverturedesplisetl’attributiondumarché.

Article28: Détermination de la conformité des offres

28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à unexamendétaillédesoffrespourdéterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont étécorrectementsignés,etsilesoffressont d’unefaçongénéraleenbonordre.

28.2. LaSous-commissiond’analysedéterminerasi l’offreestconformepourl’essentielauxdispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basantsursoncontenusansavoirrecoursà desélémentsdepreuveextrinsèques.

28.3. Une  offre  conforme  pour  l’essentiel  au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergenceniréserveimportante. Unedivergenceouréserveimportanteestcellequi:

i. Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisationdesTravaux;

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité ContractanteousesobligationsautitreduMarché;

iii.Esttellequesacorrectionaffecteraitinjustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentielauDossierd’Appeld’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel,elleseraécartéeparla CommissiondesMarchésCompétenteetne pourraêtreparlasuiterendueconforme.

28.5. L’Autorité Contractantese réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences,variantesetautresfacteursqui dépassentlesexigencesduDossierd’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lorsdel’évaluationdesoffres.

Article29:Qualificationdusoumissionnaire

LaSous-commissions’assureraquele Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellementconformeauxdispositionsdudossierd’appeld’offres,satisfaitauxcritèresdequalificationstipulésàl’article6duRPAO.Ilestessentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article30:Correctiondeserreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commissiond’analysecorrigeraleserreursde lafaçonsuivante:

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prixtotalobtenuenmultipliantleprixunitairepar lesquantités,leprixunitaireferafoietleprixtotal seracorrigé,àmoinsque,del’avisdelaSous- commissiond’analyse,lavirguledesdécimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prixunitaireseracorrigé;

Si le total obtenu par addition ou soustraction dessoustotauxn’estpasexact,lessoustotaux ferontfoietletotalseracorrigé;

c. S’ilyacontradictionentreleprixindiquéenlettresetenchiffres,lemontantenlettresferafoi,à moinsquecemontantsoitliéàuneerreurarithmétiqueconfirméeparlesous-détailduditprix, auquelcaslemontantenchiffresprévaudrasous réservedesalinéas(a)et(b)ci-dessus.

30.2. LemontantfigurantdanslaSoumissionsera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurssusmentionnéeet,aveclaconfirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputél’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les correctionsapportées,sonoffreseraécartée etsagarantiepourraêtresaisie.

Article31:Conversionenuneseulemonnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montantdel’offreestpayableenfrancsCFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’AfriqueCentrale(BEAC),danslesconditions définiesparleRPAO.

Article32: Evaluation et comparaison des offresauplanfinancier

32.1. Seuleslesoffresreconnuesconformes,selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commissiond’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant commesuit:

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f.  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution  technique spécifiée  par le  Autorité Contractante dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché,neserapasprisenconsidérationlors del’évaluationdesoffres.

32.4. Sil’offreévaluéelamoins-disanteest jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d’Ouvrage des travaux à exécuter danslecadreduMarché,la commission peutàpartirdusous-détaildeprix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de constructionetlecalendrierproposé. Aucas où les justificatifs présentés par le soumissionnaireneluisemblentpassatisfaisants,l’Autorité Contractantepeutrejeterladiteoffre après l’avis technique de l’Agence de Régulation des Marchés Publics.

Article33: Préférence accordée aux soumissionnairesnationaux

Les  entrepreneurs  nationaux   bénéficient d’une  marge  de  préférence  nationale  telle  que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

Article34:Attribution

34.1. L’Autorité ContractanteattribueraleMarchéau Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conformepourl’essentielauDossierd’Appel d’offresetquidisposedescapacités techniquesetfinancièresrequisespourexécuterleMarchédefaçonsatisfaisanteetdont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluantlecaséchéantlesremisesproposés.

34.2. Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en comptelesremisesoffertesparlessoumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot.

34.3 Toute attribution des marchés de Travaux se fait au Soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères d’évaluation et présentant l’offre évaluée la moins-disante.

Article35:Droitde l’Autorité Contractantede déclarerunAppeld’Offresinfructueuxoud’annuleruneprocédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation de Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article36:Notificationdel’attributiondumarché

Avantl’expirationdudélaidevaliditédesoffresfixé par le RPAO, l’Autorité Contractantenotifiera à l’attributaireduMarchépartélécopieconfirméepar lettrerecommandéeoupartoutautremoyenque sasoumissionaétéretenue.Cettelettreindiquerale montantquele Maître d’ouvragepaieraà l’Entrepreneurautitredel’exécutiondestravauxet ledélaid’exécution.

Article37: Publication des résultats d’attributiondumarchéetrecours

37.1. L’Autorité Contractantecommuniqueàtoutsoumissionnaireouadministrationconcernée,sur requêteàluiadresséedansundélaimaximal de cinq (5) jours après la publication des résultatsd’attribution,lerapportdel’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal delaséanced’attributiondumarchéyrelatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires  concernés  qui  en  font  la demande.

37.3. Aprèslapublicationdurésultatdel’attribution, lesoffresnonretiréesdansundélaimaximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’ilyaitlieuàréclamation,àl’exceptionde l’exemplairedestinéàl’organismechargéde larégulationdesmarchéspublics.

37.4. Encasderecours,ildoitêtreadressé à l’Autorité chargée des Marchés publics, avec copiesàl’Agence de Régulation des Marchés Publics, à l’Autorité Contractante et au Président de ladite Commission.

Ildoitintervenirdansundélaimaximumdecinq(05) joursouvrablesaprèslapublicationdesrésultats.

Article38:Signaturedumarché

38.1- le Maitre d’Ouvrage dispose d’un délai de cinq (05) jours pour la signature du marché souscrit par l’attributaire et visé par les services de contrôle du Ministère en charge des Finances.

38.2- Le marché doit être notifié à son attributaire dans les cinq (05) jours qui suivent la date de sa signature.

Article39:Cautionnementdéfinitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, l’entrepreneur  fournira  au Maître d’Ouvrage  un cautionnement définitif garantissant l’exécution intégrale des travaux.

39.2. Lecautionnementdontletauxvarie entre2 et 5% du montant  TTC  du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage ouparunecautionpersonnelleetsolidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produireàlaplaceducautionnement,soitune hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformémentauxtextesenvigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

| CLAUSES DU RGAO DONNEES PARTICULIERES |  |
| --- | --- |
| GENERALITES |  |
| Art.1 | Définition des travaux : Dans le cadre du Budget d’Investissement Public (BIP) de l’exercice 2024 et les fonds propres de la Communauté Urbaine d’Ebolowa, le Maire de la Ville d’Ebolowa lanceun Appel d’Offres National Ouvert, les travaux de réhabilitation du stade Municipal de NKO’OVOS pour le compte de la Communauté Urbaine d’Ebolowa, Département de la Mvila, Région du Sud. : - Lot 1 - Démolitions de la charpente et couverture; - Fondations ; - Montage de la charpente métallique ; - Pose de la couverture ; - Peinture. - Lot 2 - Démolitions des gradins en bois ; - Fabrication des gradins en bois y compris support en bastaings ; - Pose des gardes corps ; - Coulage de l’estrade en béton armé ; - Peinture. L’Autorité Contractante est le Maire de la Ville d’Ebolowa Le Maître d’Ouvrage est le Maire de la Ville d’Ebolowa. Référence de l’appel d’offres : APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°00…./AONO/CUE/CIPM/2024 DU __________________ POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA TRIBUNE DU STADE MUNICIPALE DE NKO’OVOS POUR LE COMPTE DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’EBOLOWA DÉPARTEMENT DE LA MVILA, RÉGION DU SUD (En procédure d’urgence) « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT » |
| Art.2 | Délai d’exécution : La durée maximale d’exécution des prestations est de Cinq (05) mois pour chaque lot. |
| Art.3 | Source de financement : Les travaux objet du présent appel d'offres sont financés par le Budget d’Investissement Public (MINSEP) et Fonds propres CUE Exercice 2024. |
| Art. 4 | Critères de provenance des fournitures : les matériaux, matériels et fournitures d’équipements et services seront conformes aux exigences techniques en vigueur au Cameroun. |
| Art. 5 | Principaux critères de qualification : Les offres seront évaluées sur la base des critères ci-après : Critères éliminatoires - Original de la caution de soumission à l’ouverture des offres ; - Au moins une des pièces du dossier administratif à l’exception de la caution de soumission ou non-conformité d’une pièce dudit dossier, 48 heures après l’ouverture des offres ; - Non Satisfaction d’au moins 80% de critères essentiels soit 20 oui sur 25. - Offre financière incomplète - Absence dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié ; - Fausse déclaration, pièce falsifiée ou non authentique ; - Absence de la visite de site sur l’honneur. Critères essentiels de qualification des offres techniques. Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur : - Les références de l’entreprise ; - L’expérience du personnel d’encadrement ; - Le matériel essentiel ; - Le chiffre d’affaires ; - La capacité de préfinancement ; - La preuve d’acceptation des conditions du marché ; - la méthodologie et l’organisation du travail. |
| Art. 6 | Participation et origine La participation au présent Appel d’Offres National est ouverte aux entreprises de travaux publics de droit camerounais, possédant une bonne expérience dans la réalisation des travaux de génie civil ou rural et justifiant des capacités techniques et financières pour la bonne réalisation des travaux qui en constituent l’objet. En cas de groupement d’entreprises : Le groupement doit être solidaire et justifié par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’ouvrage pour l’exécution du marché. Il devra remplir à titre individuel au moins 50% des critères énoncés par le RPAO. Les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un décompte unique. |
| Art. 7 | Visite du site des travaux et réunion préparatoires : Afin de s’assurer que les soumissionnaires appréhendent tous les contours de la mission et le contexte dans lequel celle-ci s’implique, il est exigé aux soumissionnaires ayant acquis le Dossier d’Appel d’Offres une visite des lieux sur lesquels seront réalisées les travaux. Une attestation de visite signée sur l’honneur par le soumissionnaire devra sanctionner cette opération, accompagnée d’un rapport de visite assorti des prises de vue. |
| Art. 8 | La langue de l’offre : L’offre ainsi que toutes correspondances émises dans le cadre du présent appel d’offres seront rédigées en français ou en anglais. |
| Art. 9 | Présentation des offres Le soumissionnaire est tenu de présenter une offre conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres. Les offres seront présentées dans trois plis fermés et scellés, comprenant respectivement: I. Enveloppe A - Volume 1. : Dossier administratif Le dossier administratif contiendra les pièces suivantes : - Une déclaration timbrée indiquant l'intention de soumissionner et faisant apparaître ses noms, prénoms, qualité, domicile, nationalité et les pouvoirs qui lui sont délégués, et s'il s'agit d'une société, la raison sociale et l'adresse du Siège Social ; - Une Attestation de non redevance en cours de validité ; - Attestation d’immatriculation ; - La caution de soumission d’un montant de Un million (1 000 000) FCFA pour le Lot 1 et Cinq Cent Mille (500 000) FCFA pour le Lot 2 - Attestation de domiciliation bancaire délivrée par une banque de premier ordre agréée par le MINFI; - Attestation de non faillite délivrée par le Tribunal de Première Instance (ou par Chambre de Commerce et de l’Industrie) du lieu de résidence du soumissionnaire datant de moins de trois (03) mois ; - Attestation pour soumission signée du Directeur Général de la CNPS par Lot datant de moins de trois (03) mois ; - Attestation de non exclusion des Marchés Publics délivrée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (Pièce produite en Original) ; - Quittance d’achat du DAO d’un montant de Cinquante Mille (50 000) FCFA par Lot; - La Procuration donnant pouvoir en cas de groupement d’entreprises (pièce produite en original) ; - Attestation de visite du site signée sur l’honneur par le soumissionnaire ; - Attestation de non abandon de chantier au cours des trois (03) dernières années ; - Un registre de Commerce. En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet. les pièces 4, 5, 9, 10, 11 étant uniquement présentées par le mandataire du groupement. N.B. - Toutes les pièces ci-dessus exigées seront produites en version originale lorsqu’il est ainsi demandé, ou en photocopies légalisées par l’autorité émettrice, en cours de validité. Les pièces devront être rangées dans l’ordre ci-dessus, et séparées les unes des autres par un intercalaire de même couleur autre que le blanc. ENVELOPPE B – VOLUME II : OFFRE TECHNIQUE La deuxième enveloppe intérieure portera la mention « Enveloppe B » et contiendra l’Offre technique de l’entreprise constituée des documents ci – après : B 1; -Présentation générale de l’offre - Respect de l’ordre du DAO, - Clarté lisibilité, - Respect du délai d’exécution.. B 2; - Références dans les réalisations similaires : - Liste des références de l’entreprise dans le domaine des BTP NB : Pour chaque référence, il est exigé la copie du marché première et dernière pages, bordereau de livraison signé par le Maître d’Ouvrage ou PV de réception certifiant la bonne exécution de ces marchés).. B.3; Capacités techniques (moyens humains et matériels) -Disponibilité et qualification des personnels (conducteur des travaux, chef de chantier, responsable administratif, comptable). NB : Seuls les CV et attestations de disponibilité signés et datés feront foi, de même que les copies de diplômes certifiées par les autorités administratives. L’absence de l’attestation de disponibilité entrainera la non prise en compte du personnel présenté. - Moyens logistiques de l’entreprise - - Matériel roulant (camion benne, pick up 4 x4.) - Autres matériels (, brouette, machettes, seau de maçon, casques de sécurité, truelles etc).. B 4; Méthodologie d’exécution et plan de travail - Description détaillée de la méthodologie ; - Plan de sécurité; - Plan d’installation du chantier ; - planning d’exécution des travaux.. B.5; -Capacité financière de l’entreprise ; - Attestation bancaire de levée de fonds au cas d’adjudication et pouvant permettre de pré-financer les travaux à réaliser (au moins égale à la moitié du montant de la soumission par lot). ENVELOPPE C – VOLUME III : OFFRE FINANCIERE On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans l'ordre ci-après : c1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ; c2. Le Bordereau des prix unitaires dûment rempli ; c3. Le détail estimatif dûment rempli ; c4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires. Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 19.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission. NB : Les différentes parties d’un même dossier doivent être séparées par les intercalaires de couleur autre que le blanc aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen. |
| Art. 10 | Prix de l’Offre : - Les conditions générales types des prix sont régies par les règles prescrites dans la dernière édition d’Incoterms publiée par la Chambre de commerce internationale à la date de l’Appel d’Offres. - Les prix du marché sont fermes et non révisables. Monnaies de l’offre - Les prix seront libellés en FCFA - Monnaie du pays l’Autorité Contractante (monnaie nationale) : FCFA Période de garantie prévue pour les fournitures : un(01) an |
| Art. 11 | Caution de soumission Le soumissionnaire fournira une caution de soumission délivrée par une institution financière agrées par le ministre en charge des finances de montant spécifié dans l’avis d’Appels d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre. Toute offre accompagnée d’une caution de soumission non conforme au modèle présenté dans le DAO, sera rejeté par la Commission Interne de Passation des Marchés publics ; Les cautions de soumission demeureront valides pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres. Le cautionnement provisoire de l'attributaire du Marché sera libéré lorsque celui-ci aura signé le Marché et constitué la garantie de bonne fin requise. Le cautionnement provisoire pourra être saisi si un soumissionnaire retire son offre au cours du délai de validité des offres; ou bien si l’attributaire du marché ne signe pas le marché et ne présente pas le cautionnement définitif (garantie de bonne fin) requis dans le délai fixé. |
| Art. 12 | Réunion préparatoire à l’établissement des offres Sans objet |
| Art.13 | Proposition variantes des soumissionnaires Aucune variante ne sera acceptée. |
| Art.14 | Dépôt des offres Les offres rédigées en français ou en anglais et en sept (07 exemplaires dont un original marqué comme tel et six (06) copies, marquées comme telles seront placées sous pli cacheté et scellé, sans aucune indication sur l’identité du soumissionnaire sous peine de rejet, et déposées au Cabinet du Maire de la Ville d’Ebolowa au plus tard le 25/04/2024 à 13 H00mn(heure locale), et devront porter la mention : APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°00…./AONO/CUE/CIPM/2024 DU __________________ POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA TRIBUNE DU STADE MUNICIPALE DE NKO’OVOS POUR LE COMPTE DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’EBOLOWA DÉPARTEMENT DE LA MVILA, RÉGION DU SUD « A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement ». Les différents volumes reliés devront être présentés comme suit : - Enveloppe A portant les mentions : « DOSSIER ADMINISTRATIF » -APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°00…./AONO/CUE/CIPM/2024 DU __________________ POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA TRIBUNE DU STADE MUNICIPALE DE NKO’OVOS POUR LE COMPTE DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’EBOLOWA DÉPARTEMENT DE LA MVILA, RÉGION DU SUD .contenant l’original et les copies du volume 1. 2- Enveloppe B portant les mentions « OFFRE TECHNIQUE » APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°00…./AONO/CUE/CIPM/2024 DU __________________ POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA TRIBUNE DU STADE MUNICIPALE DE NKO’OVOS POUR LE COMPTE DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’EBOLOWA DÉPARTEMENT DE LA MVILA, RÉGION DU SUD , contenant l’original et les copies du volume 2. 3 – Enveloppe C portant les mentions : « OFFRE FINANCIERE » - APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°00…./AONO/CUE/CIPM/2024 DU __________________ POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA TRIBUNE DU STADE MUNICIPALE DE NKO’OVOS POUR LE COMPTE DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’EBOLOWA DÉPARTEMENT DE LA MVILA, RÉGION DU SUD , contenant l’original et les copies du volume 3. |
| Art. 15 | Lieu, date et heure de l’ouverture des plis : L’ouverture des plis se fera en un temps. L'ouverture des offres aura lieu le 25 avril 2024 à 14 H 00,heure locale, à la salle des actes de la Communauté Urbaine d’Ebolowa, en présence des soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés et ayant une bonne connaissance du dossier. |
| Art. 16 | Evaluation et comparaison des offres Seules les offres reconnues conformes seront comparées par la sous-commission d’analyse. En évaluant les offres, la sous-commission d’analyse déterminera pour chaque offre, le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit : - En corrigeant toute erreur éventuelle - En ajustant de façon appropriée sur des bases techniques ou financières toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ; - Le cas échéant en appliquant les rabais offerts par le soumissionnaire. |
| Art.17 | Conversion en une seule monnaie Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie : Le franc CFA Source du taux de change : La Banque des Etats de l’Afrique Centrale |
| Art. 18 | Canevas indicatif du rapport d’analyse des offres Le rapport d’analyse des offres respectera le canevas indicatif ci-après : - GENERALITES - COMPOSITION ET MISSION ASSIGNEES A LA SOUS COMMISSION D’ANALYSE DES OFFRES II.1 Composition de la sous-commission d’analyse II.2 Rappel des missions assignées à la sous-commission d’analyse des offres III RAPPEL DU RESULTAT DU DEPOUILLEMENT DES OFFRES IV OBSERVATIONS EVENTUELLES RELEVEES DANS LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES V METHODOLOGIE DE TRAVAIL VI DOCUMENTS RECUS DE LA COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES VII EVALUATION DETAILLEE DES OFFRES - Première étape : examen de la conformité des pièces administratives (volume 1) - Deuxième étape : évaluation de l’offre technique (volume 2) - Rappel des critères éliminatoires de l’offre technique - Vérification de la satisfaction des critères éliminatoires ; - Rappel des critères de qualification ETS. Capacité financière; Références; Méthodologie d’exécution; Personnel; Matériel et équipement essentiels; Observations. - Troisième étape : Evaluation de l’offre financière - Rappel des critères éliminatoires de l’offre financière ; - Rectification des montants des offres (prise en compte des corrections des sous-détails des prix ; correction des bordereaux des prix unitaires) - Vérification de la satisfaction des critères éliminatoires - Correction des devis estimatifs des offres - Récapitulatif de l’évaluation et de la correction des offres retenues N°; Entreprises; Lot postulé; Montant TTC proposé dans l’offre; Montant évalué et corrigé; Observations. - Comparaison des offres retenues N°; Entreprises; Montant prévisionnel du DAO; Montant TTC proposé et corrigé; Rang. 1. 2. |
| Art. 19 | Attribution du marché L’Autorité contractante attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre : - Administrative sera jugée conforme ; - Technique sera jugée conforme et aura reçu un pourcentage de oui supérieur ou égal à 80% - Financière sera jugée conforme et classée la moins disante. L’Administration se réserve le droit d’annuler la procédure d’APPEL D’OFFRES à tout moment, avant l’ouverture des plis, sans encourir la responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires affectés par sa décision, ni obligation de les informer des raisons de sa décision. Toutefois, si les offres sont déjà ouvertes, seul le Ministre Délégué à la Présidence de la République en charge des Marchés Publics est habilité à autoriser l’annulation de la procédure. Après publication des résultats, les offres non retenues devront être retirées dans un délai de quinze (15) jours. Passé ce délai, elles seront purement et simplement détruites sans que cela ne donne lieu à réclamation par les soumissionnaires. |
| Art. 20 | Notification de l’attribution La notification de l’attribution du marché se fera par voie de publication au JDM en plus des autres voies de publication ou tout autre moyen de publication en usage dans l’Administration, dans un délai de trois jours à compter de la date de réception de la proposition d’attribution émise par la commission interne de passation des Marchés. |
| Art. 21 | Libération de la caution de soumission A la publication du résultat de l’Appel d’Offres, les soumissionnaires non retenus seront invités à retirer leurs soumissions respectives dans un délai précis de quinze (15) jours, dont le dépassement entraînera la destruction de ces offres sans que cela ne donne lieu à contestation de la part de ces soumissionnaires. Leurs cautions de soumission seront automatiquement libérées par le maitre d’Ouvrage |
| Art. 22 | Signature des lettres commandes et notification - Après publication des résultats, l’attributaire dispose d’un délai de quinze (15) jours calendaires pour la souscription du marché passé ce délai, le maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’annuler l’attribution dudit marché. - l e Maitre d’Ouvrage dispose d’un délai de cinq (05) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du marché souscrit par l’attributaire et visé par les services de contrôle du Ministère en charge des Finances. - Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature. L’Ordre de Service de démarrage des prestations sera transmis au Chef de Service du marché pour notification à l'attributaire dans les sept (07) jours qui suivent la réception dudit document. |
| Art. 23 | Validité et entrée en vigueur du Marché Le marché qui sera passé avec le soumissionnaire retenu sera valable après sa signature par le maitre d’Ouvrage et entrera en vigueur dès sa notification au Co-contractant. |
| Art. 24 | Le cautionnement définitif Le cautionnement définitif est fixé à cinq pour cent (3 %) du montant initial des travaux prévus au marché. Il pourra être remplacé par une caution personnelle et solidaire d’un établissement bancaire de premier ordre et agréé par le Ministère en charge des Finances. Il devra être constitué dans les vingt (20) jours suivant la notification de la signature du marché. |
| Art. 25 | Retenue de garantie Au titre de la garantie des travaux exécutés, il sera opéré sur le montant de chaque décompte provisoire une retenue de trois pour cent (3 %) du montant TTC de ce décompte |
| Art. 26 | Modification du dossier d’APPEL D’OFFRES La modification sera notifiée par écrit, télex ou téléfax à toutes les entreprises consultées et leur sera opposable. Seul le Maitre d’Ouvrage est habilité à modifier le présent Dossier d’Appel d’Offres. Pour donner aux soumissionnaires le délai nécessaire à la prise en considération de la modification dans la préparation de leurs offres, le maitre d’Ouvrage compétente aura toute latitude pour reculer la date limite de remise des offres |

SOMMAIRE

ChapitreI:Généralités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article1 | :Objetdumarché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article2 | :ProcéduredePassationduMarché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article3 | :Définitionsetattributions(CCAGArticle2complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article4 | :Langue,loietréglementationapplicables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article5 | :Piècesconstitutivesdumarché(CCAGArticle4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . |  |
| Article6 | :Textesgénérauxapplicables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article7 | :Communication(CCAGArticles6et10complétés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article8 | :Ordresdeservice(CCAGArticle8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article9 | :Marchésàtranchesconditionnelles(CCAGArticle9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article10 | :Personneldel’entrepreneur(CCAGArticle15complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

ChapitreII:ClausesFinancières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article12 | :Montantdumarché(CCAGArticles18et19complétés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article13 | :Lieuetmodedepaiement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article14 | :Variationdesprix(CCAGArticle20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article15 | :Formulesderévisiondesprix(CCAGArticle21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . |  |
| Article16 | :Formulesd’actualisationdesprix(CCAGArticle21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article17 | :Travauxenrégie(CCAGArticle22complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . |  |
| Article18 | :Valorisationdestravaux(CCAGArticle23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article19 | :Valorisationdesapprovisionnements(CCAGArticle24complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article20 | :Avances(CCAGArticle28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article21 | :Règlementdestravaux(cf.art.26,27et30CCAGcomplétés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article22 | :Intérêtsmoratoires (CCAGArticle31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article23 | :Pénalitésderetard(CCAGArticle32complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . |  |
| Article24 | :Règlementencasdegroupementd’entreprises(CCAGArticle33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article25 | :Décomptefinal(CCAGArticle34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article26 | :Décomptegénéraletdéfinitif(CCAGArticle35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . |  |
| Article27 | :Régimefiscaletdouanier(CCAGArticle36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article28 | :Timbresetenregistrementdesmarchés(CCAGArticle37). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

. . Article11:Garanties etcautions(CCAGArticles29et41complétés). . . . . . . . . . . . . . . ..

CHAPITREIII:EXECUTIONDESTRAVAUX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

| Article29 | :Délaisd’exécutiondumarché(CCAGArticle38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article30 | :Rôlesetresponsabilitésdel’entrepreneur(CCAGArticle40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article31 | :Miseàdispositiondesdocumentsetdu site(CCAGArticle42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article32 | :Assurancesdesouvragesetresponsabilitésciviles(CCAGArticle45). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article33 | :Consistancedestravaux(CCAGArticle46). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article34 | :Piècesàfournirparl’entrepreneur(CCAGArticle49complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article35 | :Organisationetsécuritédeschantiers(CCAGArticle50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article36 | :Implantationdesouvrages(CCAGArticle52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . |  |
| Article37 | :Sous-traitance(CCAGArticle54). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article38 | :Laboratoiredechantieretessais(CCAGArticle55). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article39 | :Journaldechantier(CCAGArticle56complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . |  |
| Article40 | :Utilisationdesexplosifs(CCAGArticle60). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

CHAPITREIV:DELARECEPTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

| Article41 | :Réceptionprovisoire(CCAGArticle67). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article42 | :Documentsàfourniraprèsexécution(CCAGArticle68). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article43 | :Délaidegarantie(CCAGArticle70). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article44 | :Réceptiondéfinitive(CCAGArticle72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

CHAPITREV:DISPOSITIONS DIVERSES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Article45 | :Résiliationdumarché(CCAGArticle74). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| --- | --- | --- |
| Article46 | :Casdeforcemajeure(CCAGArticle75). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article47 | :Différendsetlitiges(CCAGArticle79). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
| Article48 | :Editionetdiffusionduprésentmarché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |

Article49etdernier:Entréeenvigueurdumarché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1 : Objet du marché

Le présent marché a pour objet les travaux de réhabilitation du stade Municipal de NKO’OVOS Département de la Mvila, Région du Sud.

Article 2 : Procédure de passation du marché

La présente lettre-commande est passée après Appel d’Offres National Ouvert N°00…./AONO/CUE/CIPM/2024 DU __________________

POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA TRIBUNE DU STADE MUNICIPALE DE NKO’OVOS POUR LE COMPTE DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’EBOLOWA DÉPARTEMENT DE LA MVILA, RÉGION DU SUD

Article 3 : Définitions et attributions

3.1 Définitions générales

Pour l’application des dispositions de la présente lettre-commande, il est précisé que :

- Le Maître d’Ouvrage : est le Maire de la ville d’Ebolowa : Il veille à la conservation des originaux des documents de la lettre commande et à la transmission des copies à l’ARMP par le point focal désigné à cet effet. Il signe les ordres de services de commencer les travaux aux entreprises. Ils représentent l’administration bénéficiaire des travaux.

- Les attributions du Chef de service du marché : sont dévolues au Responsable chargé des études des infrastructures des équipements et de la mobilité à la communauté urbaine d’Ebolowa. Il veille au respect des clauses administratives, techniques, financières et des délais contractuels. Il notifie les ordres de service de commencer les travaux à l’entrepreneur.

- Les attributions de l’Ingénieur du marché : sont dévolues au Chef Service du Patrimoine de la Mvila. L’ingénieur ou son représentant devra vérifier que les parties de l’ouvrage sont conformes au Cahier des Clauses Techniques Particulières du présent marché, les approuver ou les refuser si elles sont non conformes.

- L’entrepreneur est chargé de réaliser les travaux suivant les règles de l’art et conformément aux cahiers de charges et est tenu d’assurer à l’équipe du projet le libre accès au lieu où s’exécutent les travaux ainsi que toutes facilités dans l’exécution de leur fonction.

3.2. Nantissement

La présente lettre commande peut-être donnée en nantissement, sous réserve de toute forme de cession de créance.

Dans ce cas :

- L’autorité chargée de l’ordonnancement de la dépense : Le Maire de la Ville d’Ebolowa

- L’autorité chargée de la validation de la dépense : Le Maire de la Ville d’Ebolowa

- L’organisme ou le responsable chargé du paiement est : Le Receveur Municipal de la Communauté Urbaine d’Ebolowa pour le financement propre, et le Trésorier Payeur Général pour le financement BIP.

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

4.1. La langue utilisée est le Français et/ou l’Anglais.

4.2. L’entrepreneur s’engage à observer les lois, règlements,ordonnancesenvigueuren République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Pièces constitutives du marché.

Les pièces constitutives du présent marché sont classées par ordre de priorité :

- La lettre de soumission ou l’acte d’engagement timbré, daté et signé de l’entrepreneur ;

- La soumission de l’entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

- Le Cahier de Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Descriptif de la fourniture  (DF) ;

- Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que :

- Les bordereaux des prix unitaires;

- L’Etat des prix forfaitaires;

- Le détail ou devis estimatif, et, le cas échéant la décomposition des prix forfaitaires et ou le sous-détail des prix unitaires;

- Le planing de livraison de la fourniture  actualisé et approuvé;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales(CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033/CAB/PM du 13 février 2007)

Article 6 : Textes généraux applicables.

Les lois et réglementations applicables sont celles en vigueur au Cameroun, notamment :

- La Loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ;

- La Loi n°2018/012 du 11 Juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et des autres entités publiques ;

- La Loi N°2020/018 du 17 décembre 2020 portant Loi de Finances de la République du Cameroun  pour l’exercice 2021 ;

- La Loi n° 2019/024 du 24 Décembre 2019 portant code général des Collectivités Territoriales Décentralisées ;

- Le Décret N° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, modifié et complété par Le Décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 ;

- Le Décret N° 2003//PM 651 du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics

- Le Décret N° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant code des marchés publics ;

- L’Arrêté n° 093/CAB/PM du 05 Novembre 2002fixant les montants de la caution de soumission et les frais dedossier d’appel d’offres;

- L’Arrêté n°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les cahiers des clauses administratives générales, applicables aux marchés publics ;

- L’Arrêté N°204/MINMAP du 03 Juillet 2018 portant création des commissions internes de passation des Marchés auprès des Communautés Urbaines, des Communes et des Communes d’Arrondissement ;

- La Circulaire N°00000006/C/MINFI du 30/12/2022 portant instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat et des autres Entités Publiques pour l’exercice 2023

- La Décision n°00000157/CAB/MINMAP du 15 Mars 2019 portant nomination des présidents des Commissions internes de Passation des Marchés Publics auprès des Communes et communes d’arrondissement.

- Les normes techniques en vigueur au Cameroun ou à défaut, les normes françaises ou européennes en la matière.

- Les DTU pour les travaux routiers ;

- Les normes techniques en vigueur au Cameroun ou à défaut, les normes françaises ou européennes en la matière.

- D’autres textes spécifiques au domaine concerné par la Lettre Commande.

- La Circulaire N° 0000026/C/MINFI du 29 décembre 2023, portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État et des Autres Entités Publiques pour l’Exercice 2024 ;

- Les DTU pour les travaux de bâtiment ;

- Circulaire N°00001/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;

Article7 : Communication (CCAG Article 6 et 10 complétés)

7.1. Toutes les communications au titre de la présente lettre commande sont écrites et les notifications faites aux adresses ci-après :

- Dans le cas où l’entrepreneur est le destinataire : Dans un délai de Quinze (15) jours calendaires suivant la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’Entrepreneur est tenu d’élire domicile à EBOLOWA et de communiquer son adresse au Maître d’Ouvrage. En cas de changement d’adresse, l’Entrepreneur est tenu de l’en informer dans les mêmes délais.

Passé le délai de 15 jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Maître d’Ouvrage, au chef de service son domicile, les correspondances seront valablement adressées à la Communauté urbaine d’Ebolowa

- Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire :

Monsieur le Maire de la ville d’Ebolowa avec copie adressée dans les mêmes délais, à l’Autorité contractante, au Chef de service et à l’ingénieur du marché

- Dans le cas où l’Autorité Contractante est le destinataire :

Monsieur le Maire de la ville avec copie adressée dans les mêmes délais, au Maître d’Ouvrage, au Chef de service et à l’ingénieur le cas échéant.

7.2. L’entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances à l’ingénieur, avec copie au Chef de service du marché.

# Article 8 – Ordres de Service

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

8.1	L’ordre de service de commencer les travaux est signé par le Maître d’Ouvrage et notifié au Cocontractant par le Chef de Service du marché avec copie à l’Ingénieur du marché, à l’Organisme Payeur.

8.2	Sur proposition du Chef de Service du marché, les ordres de service, ayant une incidence sur le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par le Chef de Service du marché au Cocontractant avec copie à l’Ingénieur du marché à l’Organisme Payeur. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

8.3	Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Chef de service du Marché et notifiés au Cocontractant par l’ingénieur avec copie au maitre d’Ouvrage.

8.4	Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service du marché, avec copie à l’Autorité Cocontractante, à l’Ingénieur.

8.5	Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par les services de ce dernier au Cocontractant avec copie au Chef de service du marché, à l’Ingénieur.

8.6	Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur.

8.7	Le Cocontractant dispose d’un délai de Sept (07) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

8.8 S’agissant des ordres de service signés et notifiés par le Maitre d’Ouvrage, la notification doit être faite dans un délai maximum de sept (07) jours à compter de la date de signature.

# Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles

Sans Objet.

# Article 10 : Personnel du Co-contractant

10.1. Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l’offre technique n’inter- viendra qu’après agrément écrit du Chef de service. En cas de modification, l’entrepreneur le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément de l’ingénieur dans les Jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. L’ingénieur disposera de (08) Huit jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3. En cas de remplacement unilatéral du conducteur des travaux et/ou du chef chantier désignés dans l’offre technique de l’entreprise, il sera appliqué à l’entrepreneur une pénalité d’un montant de 400.000 (Quatre Cent Mille) FCFA par personnels remplacés sous réserve de la disqualification du personnel de substitution au cas où leur profil ne correspond pas aux personnels retenus dans l’Offre.

10.4 L’entrepreneur utilisera le matériel approprié proposé dans le projet d’exécution pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art.

10.5 Toute modification apportée sera notifiée à l’Autorité contractante.

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES

Article 11 : Garanties et cautions

(CCAG articles 29 et 41)

11.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à 3%  du montant TTC du marché.

Il est constitué et transmis à l’Autorité contractante de la lettre commande dans un délai maximum de Vingt (20) jours à compter de la date de notification de la lettre commande

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par l’Autorité contractante après demande de l’entrepreneur.

11.2. Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixée à 10% du montant TTC de la lettre commande

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par l’Autorité contractante après demande de l’entrepreneur.

11.3. Cautionnement d’avance de démarrage

Il n’est pas prévu d’avance de démarrage dans le cadre de cette lettre commande.

.

Article 12 : Montant du marché

(CCAG Articles 18 et 19 complétés)

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du détail ou devis estimatif ci-joint, est de ______(en chiffres) 	(en lettres ) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

- Montant HTVA : ________(____)francs CFA

- Montant de la TVA:________(___) francs CFA

- Montant de l’AIR : ____(___)francs CFA

- Net à percevoir = HTVA-(TSR et/ou AIR) (_______) francs CFA.

Article 13 : Lieu et mode de paiement

13.1. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maitre d’Ouvrage à l’entrepreneur, dans les conditions indiquées dans le marché, l’entrepreneur s’engage par les présentes à exécuter le marché conformément aux dispositions de la lettre commande.

13.2. Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues de la manière suivante :

a. Pour les règlements en francs CFA, soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte n°_________ ouvert au nom de l’entrepreneur à la banque______________

b. Pour les règlements en devises, soit (montant enchiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte n° _________ouvert au nom de l’entrepreneur à la banque______________

Article 14 : Variation des prix (CCAG Article 20)

14.1. Les prix sont fermes et non  révisables

a.  Les acomptes payés à l’entrepreneur au titre des avances ne sont pas révisables.

b.  La révision est « gelée » à l’expiration du délai contractuel, sauf en cas de baisse des prix.

Article 15 : Formules de révision	des prix

(CCAG article 21)

Sans objet.

Article 16 : Formules  d’actualisation  des  prix

(CCAG article 21)

Sans objet.

Article 17 : Travaux en régie

(CCAG Article 22 complété)

Sans objet.

Article 18 : Valorisation des travaux

(CCAG article 23)

Ce marché est à prix unitaires et forfaitaires.

Article 19 : Valorisation des approvisionnements (CCAG article 24 complété)

Sans objet.

Article 20 : Avances (CCAG article 28)

20.1. Le Maître d’Ouvrage n’accordera pasune avance de démarrage.

Article 21 : Règlement des travaux

(cf. art.26, 27 et 30 CCAG complétés)

Article 21 : constatation des travaux

21.1. Constatation des travaux exécutés

Avant le 30 de chaque mois, l’entrepreneur et le Maître d’œuvre établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

21.2. Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, l’entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires l’ingénieur, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution de la lettre commande, depuis le début de celle-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé à l’entrepreneur. Le décompte du montant des taxes fera l’objet d’une écriture d’ordre entre les budgets du Ministère en charge des finances et du Maître d’Ouvrage.

Le montant HTVA de l’acompte à payer à l’entrepreneur sera mandaté comme suit :

- 97.8 % HTVA versé directement au compte de l’entrepreneur pour les entreprises du régime réel

- 2.2 % HTVA versé au trésor Public au titre de l’AIR dû par l’entrepreneur ;

- 19.25 % versés au trésor Public au titre de TVA

Pour les Entreprises du régime simplifié, l’acompte d’impôt sur le revenu est de 5.5% du montant HTVA.

L’ingénieur disposera d’un délai de sept (7) jours pour transmettre au chef de service de la lettre commande, les décomptes qu’il a approuvés de façon à ce qu’ils soient en sa possession au plus tard le 12 du mois.

Le chef de service dispose d’un délai de quatorze (14) jours maximum pour procéder à la signature des décomptes.

Les paiements seront effectués par le Trésorier Payeur Général d’Ebolowa dans un délai maximum de 90 jours calendaires à compter de la remise du décompte approuvé.

Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues, conformément à la réglementation en vigueur cf. articles 166 et suivant du décret 2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics

Article 23 : Pénalités de retard(CCAG Article 32 complété)

- Pénalités de retard

23.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

a.  Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier  au  trentième  jour  au-delà  du  délai contractuel fixé par le marché ;

b.  Un  millième  (1/1000è)  du  montant  TTC  du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

23.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base.

- Pénalités spécifiques

  - Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités particulières suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :

- Remise tardive du cautionnement définitif (une pénalité de 150.000 FCFA);

- Remise tardive des assurances	(une pénalité de 150.000 FCFA);

- Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit du fait de l’entrepreneur (une pénalité de 150.000 FCFA) ;

Article 24 : Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33)

24.1. Indiquer en cas de groupement d’entreprises le mode de paiement des co-traitants sera défini conformément règlement du groupement.

Article 25 : Décompte final (CCAG Article 34)

25.1. Délai.

Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de 30 jours après la date de réception provisoire, le Cocontractant établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

Ce projet de décompte final, une fois accepté ou rectifié par l’Ingénieur du Marché devient décompte final. Il sert à l’établissement de l’acompte pour solde du marché, établi dans les mêmes conditions que celles définies pour l’établissement des décomptes mensuels.

25.2. le Chef de service dispose d’un délai de sept (07) jours maximum  pour notifier le projet de décompte final rectifié et accepté au Maître d’œuvre,

25.3. L’entrepreneur dispose d’un délai de (Sept) 07 jours maximum  pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.

Article 26 : Décompte général et définitif

(CCAG Article 35)

26.1.  A la fin de période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par l’entrepreneur et le Maître d’Ouvrage. Ce décompte comprend :

- le décompte final,

- le solde,

- la récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’entrepreneur, lie définitivement les parties  et  met  fin  au  marché,  sauf  en ce qui concerne les intérêts moratoires.

Article 27 : Régime  fiscal  et  douanier  (CCAG Article 36)

Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

-  des  impôts  et  taxes  relatifs  aux  bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

-  des droits d’enregistrement calculés conformé- ment aux stipulations du code des impôts ;

-  des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché :

- des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique)

- des droits et taxes communaux,

- des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 28 : Timbres	et enregistrement des marchés (CCAG Article 37)

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformément à la règlementation.

CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX

Article 29 : Délais d’exécution du marché

(CCAG Article 38)

29.1. Le délai d’exécution des travaux objet du présent  marché  est  de : Cinq (05)Mois

29.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Article 30 : Rôles et responsabilités de l’entrepreneur (CCAG Article 40)

Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué au Chef Service du Marché en 05 exemplaires à chaque début de Mois.

Article 31 : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par le Chef de service du marché le cas échéant.

Article 32 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)

Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre de la présente lettre commande pour les montants minimums indiqués ci-après dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de la lettre commande :

- Assurance responsabilité civile, chef d’entreprise ;

- Assurance “Tous risques chantier” ;

Article 33 : Consistance des travaux

La consistance de la fourniture, objet du présent Marché, est définie dans le Descriptif de la Fourniture (DF).

Article 34 : Modification de la fourniture

Le Fournisseur ne peut lui-même, sans accord préalable du Maître d’Ouvrage, apporter un quelconque changement aux spécifications de la fourniture telles qu’elles sont prévues.

Article 35 : Planning et modalités de livraison de la fourniture

Dans un délai maximum d’une semaine, à compter de la notification de l’ordre de service de livraison de la fourniture, le Fournisseur soumettra, à l'approbation de l’Ingénieur, le planning et les modalités de livraison actualisés de la fourniture, conformes à son offre en trois (3) exemplaires.

Article 36 : Mesures, pesées, essais et épreuves

L’engin sera conforme aux spécifications du Cahier des Spécifications Techniques. Ils seront soumis aux mesures, pesées, essais et épreuves que l’Administration jugera utile.

Article 37 - Délai et lieu de livraison

Le délai maximum de livraison de la fourniture est de Cinq (05) mois à compter de la date de notification de l’Ordre de Service prescrivant la livraison.

La livraison se fera à la Communauté Urbaine d’Ebolowa ;

Article 38 : Assurances

Le Fournisseur devra justifier qu’il est titulaire des polices d’assurance de responsabilité civile, pour les dommages de toutes natures qui sont susceptibles d’être causés aux tiers du fait de la livraison de la fourniture.

Ces polices d’assurance doivent être délivrées par des Compagnies agréées par le Ministre chargé des Finances.

Les frais inhérents à ces assurances sont à la charge du Fournisseur.

CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION

Article 41 : Réception provisoire

Avant la réception provisoire, le Fournisseur demandera par écrit à l’Administration l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

Cette visite comporte, entre autres, opérations :

- la reconnaissance qualitative et quantitative de la fourniture ;

- les mesures, pesées, essais et épreuves éventuellement ;

- la constatation éventuelle des manquements aux stipulations du Marché.

Ces opérations font l’objet d’un rapport de pré réception dressé sur le champ et signé par l’Ingénieur du Marché et contresignés par le Maitre d’œuvre et le Fournisseur.

Au terme de cette visite de pré réception, l’Ingénieur spécifie éventuellement les réserves à lever et ce qu’il y a lieu de faire avant la date de réception provisoire qui sera  fixée  en accord avec le Fournisseur.

La commission de réception sera composée des membres suivants :

1) Le Maitre d’Ouvrage ou son représentant, Président ;

2) Le Chef de Service du marché, membre ;

3) L’Ingénieur du marché (rapporteur);

4) Le Représentant de l’Autorité en charge des marchés publics (observateur) ;

5) Le Comptable-Matières

6) Le cocontractant ;

La Commission, après examen de l’engin, étudie le rapport de pré réception et procède à la réception provisoire, s'il y a lieu.

Celle-ci fera l’objet du procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par les 2/3 des membres de la Commission dont le président.

Elle vérifiera la conformité de la fourniture avec les prescriptions du Marché et décidera, s'il y a lieu ou non, de prononcer la réception.

En cas de non-conformité de la fourniture, le Fournisseur sera invité à y remédier sans délai.

En cas de livraison conforme, la Commission prononcera la réception ; il sera alors dressé un procès-verbal de réception signé par les 2/3 des  membres de la Commission dont le président. A travers ce procès-verbal, la Commission se prononce sur  la qualité de la fourniture livrée.

Article 42 : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)

Après la réception provisoire des travaux ; l’entreprise fournira les différentes cautions

Article 43 : Délai de garantie (CCAG Article 70)

La  fourniture, objet du présent Marché est assujettie à une garantie matérialisée par le certificat de garantie et dont le délai est fixé à un (01) an. Ce délai court à partir de la réception provisoire de ladite fourniture.

Article 44 :Entretien pendant la période de garantie et service après-vente

Pendant la période de garantie, le Fournisseur devra, s’il y a lieu, exécuter à ses frais et en temps utile, toutes les réparations et remplacements des pièces nécessaires pour remédier aux vices de fabrication et défaillances qui apparaîtraient  dans le fonctionnement de l’engin  livré.

Toute intervention du Maître d’Ouvrage en lieu et place du Fournisseur, qui aurait manqué à ses obligations pendant la période de garantie, sera à la charge de ce dernier.

Le Cocontractant s’engage par ailleurs à assurer un service après-vente au-delà de la période de garantie pendant cinq (05) ans.

Article 45 : Réception définitive (CCAG Article 72)

La réception définitive sera prononcée dans un délai maximum de quinze (15) jours, à l’expiration du délai de garantie, pour autant que le Fournisseur ait, à ses frais, levé toutes les réserves éventuelles.

La Commission prononcera la réception définitive ou non suivant les constatations et établira un procès-verbal signé par les 2/3  des Membres dont le président.

CHAPITREV:DISPOSITIONS DIVERSES

Article 46 : Résiliation du marché

(CCAG Article 74)

Le contrat peut être résilié comme prévu à la section II  du contentieux en phase d’exécution du décret 2018/366 du 20 Juin 2018 portant code des marchés publics. et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas de :

-  Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou  arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

-  Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des travaux ;

-  Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

-  Défaillance de l’entrepreneur ;

-  Non-paiement persistant des prestations.

Article 47 : Cas de force majeure (CCAG article 75)

46.1. Dans le cas où l’entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels aucune réclamation ne sera admise sont :

- pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

- vent : 40 mètres par seconde ;

- crue : la crue de fréquence décennale.

Les cas de force majeure s’étendent aux effets des catastrophes naturelles ou tout autre événement que le Cocontractant ne pouvait raisonnablement ni prévoir, ni éviter et dont les circonstances rendent l’exécution des travaux impossible et pas seulement plus onéreuse.

En cas de force majeure, le Cocontractant ne verra sa responsabilité dégagée que s’il a averti par écrit l’autorité contractante de son intention d’invoquer cette force majeure et ce avant la fin du vingtième (20è) jour qui succède l’événement.

Il appartient au chef service du Marché d’apprécier le cas de force majeure et les preuves fournies par le Cocontractant.

Article 48 : Différends et litiges (CCAG article 79)

Tout litige survenant entre les parties contractantes fera l’objet d’une tentative de règlement amiable, conformément à l’article  187 du Décret n° 2018 /366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

Lorsqu’aucune  solution  amiable  ne  peut  être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente.

Article 49 : Edition et diffusion du présent marché

Quinze (15) exemplairesdu présent marché seront édités par les soins de l’entrepreneur et fournis au chef de service.

Article 50 et dernier : Entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par le Maître d’Ouvrage. Il entrera en vigueur dès sa notification à l’entrepreneur par ce dernier.

TITRE 0 GENERALITES, DESCRIPTION ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

# ARTICLE B 001 - OBJET DU PRESENT CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour but de spécifier les normes applicables aux matériels et matériaux et le mode d'exécution des travaux de réhabilitation du stade Municipal de NKO’OVOS.

Les travaux comportant la mise en œuvre des prestations du commerce et d’ouvrage façonnés pour obtenir des ouvrages « complets » :

TEXTE DE REFERENCES-RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

La réalisation des ouvrages est astreinte au respect des textes législatifs, administratif, règlementaires, techniques et technologiques, en vigueur en REPUBLIQUE DU CAMEROUN, ainsi qu’à ceux publiés en France, rendus applicables au CAMEROUN.

Il est spécifié que les textes visés émanant de la REPUBLIQUE CAMEROUN sont prioritaires notamment les normes ANOR.

Pour ceux publiés en France, ils sont pour l’essentiel recueillis au Journal Officiel et au R.E.E.F., édités

TRAVAUX PRELIMINAIRES :

Les travaux seront décomposés comme suit :

- Lot 1

- Démolitions de la charpente et couverture;

- Fondations ;

- Montage de la charpente métallique ;

- Pose de la couverture ;

- Peinture.

- Lot 2

- Démolitions des gradins en bois ;

- Fabrication des gradins en bois y compris support en bastaings ;

- Pose des gardes corps ;

- Coulage de l’estrade en béton armé ;

- Peinture.

- INSTALLATION DU CHANTIER ET TRAVAUX PREPARATOIRES

  - GENERALITES

Les travaux comprendront :

- débroussaillage et nivellement de la plate-forme,

- implantation ;

- fouilles en rigoles ou en puits pour les fondations,

- fouilles pour regards, canalisations, etc…, y compris pentes,

- remblai des fouilles après exécution des ouvrages, compacte du remblai

- nivellement des abords après exécution

## 1.2 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

Elles devront être conformes aux plans et dessins du présent dossier.

L’Entrepreneur restera entièrement responsable et toutes perturbations ou tous mouvements de terrain. Il ne sera accordé aucune indemnité pour les travaux accessoires nécessités notamment du fait de :

- la nature du terrain (fouilles, manutentions, enlèvements),

- les fouilles exécutées dans l’eau ou les boues liquides,

- les manutentions et enlèvements des déblais mouillés ou infectés,

- les fouilles et manutentions exécutées dans l’embarras des étais, en sous-œuvre, par petites parties.

-  Etalements, blindages, éboulis

Au fur et à mesure de l’exécution des fouilles pour les fondations l’Entrepreneur devra procéder aux blindages qui seraient nécessaires.

- Ecoulement des eaux

L'Entrepreneur devra sous sa responsabilité et à ses frais, organiser son chantier de manière à le débarrasser des eaux de toute nature et de toute origine, à garantir les écoulements naturels ou canalisés, à protéger les ouvrages et les propriétés riveraines de tous les dommages éventuels.

En aucun cas, l’Entrepreneur ne pourra invoquer de cas de force majeure pour éluder les dispositions du présent article.

- GROS - OEUVRE

- - SPECIFICATIONS GENERALES

Les textes de référence et la réglementation, la qualité et la présentation des matériels et matériaux entrant dans la construction des ouvrages et leur mise en œuvre.

Les travaux comportent la mise en œuvre des prestations du commerce et d’ouvrages façonnés de la profession, en fourniture et pose, y compris toutes sujétions pour obtenir des ouvrages « complets ».

- - DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES - REGLES ET REGLES D.T.U

- D.T.U de base

L’Entrepreneur est tenu au respect et à l’application des D.T.U. suivants :

| D.T.U N°12 | : | Terrassement pour le bâtiment |
| --- | --- | --- |
| D.T.U N°13.1 | : | Fondations superficielles |
| D.T.U N°20 | : | Maçonnerie, béton armé, plâtrerie et additifs |
| D.T.U N°20.11 | : | Parois et murs de façade |
| D.T.U N°23.1 | : | Travaux de parois et murs en béton banché |
| D.T.U N°26.1 | : | Travaux d’enduits aux mortiers de liants hydrauliques |
| D.T.U N°81.1 | : | Travaux de ravalement maçonnerie |
| D.T.U N°52.1 | : | Travaux de revêtements de sols scellés |
| D.T.U N°55 | : | Travaux de revêtements muraux scellés et des prescriptions ayant valeur de cahier des charges D.T.U |

- D.T.U. en connaissance

L’Entrepreneur pour la réalisation de ses ouvrages doit avoir la connaissance des D.T.U et des autres corps d’état et notamment :

| D.T.U. n° 36 | : | Menuiseries |
| --- | --- | --- |
| D.T.U. n° 36.1 | : | Menuiseries en bois |
| D.T.U. n° 37.1 | : | Menuiseries métalliques |
| D.T.U. n° 43 | : | Etanchéité des toitures et des toitures inclinées |
| D.T.U. n°53 | : | Revêtements de sol collés |
| D.T.U. n° 30 | : | Charpentes et escaliers en bois |
| D.T.U. n° 59 | : | Peinturage |

Règles NV 65/ Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes.

Les ouvrages de charpente métallique seront soumis aux exigences réglementaires des textes

Suivants, en vigueur à la date de remise des offres :

- Normes Françaises AFNOR

- Documents Techniques Unifiés

- Règles en vigueur définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions avec annexes et additifs : Eurocode 1 Parties 1 – 3 et 1 - 4

- Règle de Calcul des structures en vigueur : Eurocode 0, 1 et 3

- Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en acier, avec annexes

- Règles FA

- Réglementation contre les risques d'incendie

- - CONCEPTION DES OUVRAGES

Les ouvrages sont conçus à partir des documents visés à l’article Textes de référence pour obtenir leur solidité, la résistance au feu et aux pressions des bruits, à l'isolation thermique, ainsi que l’aspect et le fini requis également par les règles de l'art.

Les plans d’exécution de l’Entreprise doivent comporter, en plus des dimensions, des cotes des sections et épaisseurs, toutes indications concernant la nature des matériaux et tous détails particuliers tels que réservations, position des trous, feuillures, type de joints, etc.

- - GENERALITES

Les travaux seront exécutés conformément aux exigences du D.T.U. 12, ainsi qu’aux indications du présent CCTP,

- - IMPLANTATIONS

L’Entrepreneur fait établir à ses frais par un géomètre agréé le piquetage de base. Les piquets sont rattachés en plan et en altitude à des repères fixes. L’Entrepreneur est tenu de veiller à leur conservation, ainsi qu’à leur déplacement si les besoins des travaux l’exigent.

- - FOUILLES EN TROU ET EN RIGOLE

L’Entrepreneur est tenu de prendre toutes précautions indispensables à la tenue des parois. Il doit également maintenir le fond de fouille hors d’eau afin d’éviter tout affouillement.

- - MATERIAUX CONSTITUTIFS DES BETONS

Voir D.T.U. 20, 20.11, 20.12, 23.1 à 23.6.

- AGREGATS

Voir normes N.F.P. 18.301 et 304, articles 2.1 et 3.3 du D.T.U 20

Les granulats devront être propres, lavés exempts de terre et de poussière. Des essais de granulométrie détermineront les catégorises de granulats à utiliser pour les bétons.

### Sables

Les sables pour béton armé seront des sables 0,085/5 qui auront une courbe granulométrique continue soumise au Maître d'œuvre avant travaux.

Equivalent de sable supérieur à 70

Teneur en calcaire inférieure à 30%

Exempt de matières organiques

Quantité de matières étrangères inférieure à 2%

### Agrégats

Les agrégats pour béton armé devront être propres et ne devront pas contenir de détritus d'animaux ou de végétaux.

Ils auront une courbe granulométrique continue soumise au Maître d'œuvre avant travaux.

Le stockage des divers agrégats s'effectuera sur une aire bétonnée parfaitement propre, prévus à cet effet par l'Entrepreneur dans ses installations de chantier.

- LIANTS

Qualité des ciments à employer

Le ciment utilisé sera du ciment Portland Artificiel CPA 42.5 pour tous les ouvrages en béton armé. Il devra en tous points être conforme à la norme NFP 15304 - 302 et 15304 - 305.

### Conditions de stockage du ciment

Le ciment utilisé sera livré, soit en sac de 50 kg dans ce dernier cas, qu'il soit possible d’opérer une pesée précise de chaque quantité de liants introduits dans la bétonnière (matériel à dosage pondéral).

Les ciments devront en magasin sec, clos, couvert et capable de contenir une quantité suffisante pour que les travaux puissent être exécutés à un rythme normal sans interruption.

- ADJUVANTS

Les adjuvants éventuellement utilisés ne sont acceptés que sous les conditions décrites dans les conditions de mise œuvre conformément au Cahier des Charges du Fabricant.

- EAU DE GACHAGE DU BETON

Elle devra être conforme aux exigences de la norme N.F.P.18.303 concernant les caractéristiques physiques et chimiques.

Les sels dissous ne doivent pas risquer de compromettre la qualité du béton, ni la conservation du béton armé. En particulier, la présence de chlorure, sel de sodium ou magnésium ne peut être tolérée dans une proportion supérieure à celle qui est admise dans une eau potable.

- - ACIERS POUR BETON ARME

Voir D.T.U 20, 20.11, 20.12, 23.1 à 23.6. : Aciers pour béton armé

Voir normes N.F. A 35.015 et A 35.016.

Les aciers utilisés (HA, ronds lisses ou treillis soudés) seront conformes à leur fiche d’homologation. Tous les aciers utilisés devront répondre aux spécifications du règlement BAEL et aux normes et fiches d'identification en vigueur à la date du présent document.

- - MISE EN ŒUVRE DES BETONS

- - DESIGNATION

Les différents bétons sont désignés symboliquement par une ou deux lettres suivies d’un nombre de trois chiffres.

La première lettre C ou Q indique la classe à laquelle appartient le béton :

C = béton courant
Q = béton de qualité.

La deuxième lettre indique la destination particulière du béton :

F = béton pour fondation
E = béton exceptionnel

Le nombre (250, 350 ou 400) indique le poids minimum de ciment exprimé en Kilogrammes que doit contenir un mètre cube de béton après mise en œuvre.

- - CARACTERISTIQUES DES BETONS

Plusieurs catégories de béton seront mises en œuvre par l’Entrepreneur :

- Le dosage sera de 150 kg/m3 pour le béton de propreté.

- Le dosage sera de 250 kg/m3 pour le béton d’assises et d'enrobage des buses. La résistance nominale sera de 1.8 MPA .

Le dosage en ciment sera de 350 kg/m3 pour le béton armé des murs de tête, caniveaux, dessous-lots et ouvrages similaires. La résistance nominale sera de 28 MPA.

- - COMPOSITION DES BETONS

L’étude de la composition des bétons incombe à l’Entreprise. La composition des bétons courants C250 sera telle que le volume de granulats moyens et gros se rapproche du double de celui de sable.

L’Entreprise devra en temps utile présenter au Maître d’œuvre des propositions sur la composition des bétons autres que C 250 et soumettre à son agrément la quantité d’eau à incorporer par mètre cube de chacun de ces bétons.

L’Entreprise devra présenter au Maître d’Œuvre ses propositions et son étude sur la composition du béton Q 350 en sable, granulats moyens et gros et eau, 30 jours avant leur mise en œuvre.

- - FABRICATION DES BETONS

La fabrication des bétons devra être mécanique. Le stockage des agrégats près de la centrale à béton devra permettre d’isoler parfaitement chaque type d’agrégats. Lors des opérations de gâchage, l'introduction des constituants se fera dans l’ordre suivant :

- le sable

- le ciment

- les granulats concassés.

Le malaxage s’effectuera à sec pendant une minute. L’eau sera introduite aussitôt après, et l’ensemble gâché pendant une durée normalement prescrite selon le matériel utilisé et qui ne peut être inférieur à quarante secondes.

- - TRANSPORT DES BETONS

Le choix du mode de transport des bétons, du lieu de fabrication au lieu d’emploi, est laissé à l’initiative de l’Entrepreneur.

- - LES ARMATURES

Les armatures, au moment de leur mise en œuvre et du bétonnage doivent être exemptes de trace de rouille non adhérente, de peinture, de graisse ou de bois.

Elles doivent être dimensionnées (diamètre et longueur) et façonnées conformément aux dessins. Le cintrage doit se faire mécaniquement à froid à l’aide de matrices de façon à obtenir les rayons de courbure prévus sur les dessins ou, à défaut, notifiés par les conditions d’emploi qui concernent chacune des catégories d’acier.

Les armatures en attente doivent être positionnées avec soin et conservées rectilignes avec les longueurs nécessaires pour assurer le recouvrement avec les armatures posées ultérieurement. Dans le cas où les armatures en attente nécessiteraient un pliage et un dépliage, la nuance de l’acier utilisée est obligatoirement celle de l’acier Fe E 24.

L'enrobage des armatures est au moins égal à :

- 3 cm pour les parements non coffrés soumis à des actions agressives.

- 2 cm pour les parements exposés aux intempéries et condensation, ou au contact d'un liquide

- 1 cm pour les parois situées dans des locaux couverts et clos, non exposées aux condensations.

L'enrobage des armatures est obtenu en utilisant des cales en béton ou en plastique.

Toute partie bétonnée laissant apparaître les armatures sera, soit repiquée et reconstituée avec du béton.

- - ECHAFAUDAGES ET ETAIS

Les échafaudages et étais doivent être calculés pour résister sans déformation aux charges qui leur sont transmises par les coffrages et leur contenant, ainsi qu’aux effets du vent. Ils doivent pouvoir être réglables à tout moment pour conserver aux coffrages supportés leur altitude et leur rectitude.

Ils doivent être disposés de telle sorte qu’ils ne donnent sur les surfaces d’appui inférieures que des efforts compatibles avec leur résistance, et qu’ils ne provoquent aucun tassement du sol ou déformation du plancher qui entraîneraient, par voie de conséquence, la déformation des coffrages.

- - MISE EN OEUVRE DES COFFRAGES

Les coffrages doivent présenter une rigidité suffisante pour résister, sans déformation sensible, aux charges et pressions auxquelles ils sont soumis, ainsi qu’aux chocs accidentels pendant l’exécution des travaux. Ils doivent être suffisamment étanches, notamment aux arêtes, pour éviter toute perte de laitance.

L'étanchéité du coffrage doit être telle que ne puissent se produire que de rares suintements de laitance non susceptibles d'affecter les qualités mécaniques, ni éventuellement les qualités d’étanchéité ou d’aspect de la paroi.

Les coffrages peuvent être de différents types (suivant leur destination indiquée ci- après) : coffrage en bois brut de sciage pour les parements en béton destinés à être enduits coffrage en planches rabotées de 8 à 12 cm de largeur pour les parements de béton destinés à rester apparents, ce coffrage étant à joints verticaux pour les poteaux, et à joints horizontaux pour les poutres, chaînages, bandeaux, acrotères etc.

Coffrage en contreplaqué à parement traité pour les parements de béton destinés à rester apparents, coffrage en lattes de bois étroites pour les parements de béton à simple ou double courbure, destinés à être enduits ou à rester apparents.

L’emploi de coffrages métalliques ne sera admis que s’ils sont protégés du rayonnement solaire.

Préalablement au bétonnage, les coffrages doivent être débarrassés de tous matériaux étrangers (papier, polystyrène expansé, bois fils d’attache, etc.)

- - PRODUITS DE DEMOULAGE

Tous les moules et coffrages doivent recevoir sur leur parement au contact du béton, un produit destiné à éviter toute adhérence du béton au coffrage. Ce produit ne doit pas tâcher ni être incompatible avec les revêtements scellés, peints ou teintés, ni attaquer le béton.

- - MISE EN PLACE DES BETONS

Les coffrages doivent être arrosés préalablement au bétonnage. Leur surface doit être
humide mais non mouillée.

Le coulage, le serrage, les reprises de bétonnage sont effectués conformément à l’article 3.6 du D.T.U 23.1 pour le coulage partiel d'un élément, se conformer à l’article 3 14 du D T U 20.

Le béton doit être mis en œuvre par couches horizontales de faible épaisseur (20 à 30 cm au maximum). Le laps de temps entre le bétonnage de deux couches successives doit être au plus égal à 15 minutes.

Le béton frais doit être protégé contre la dessiccation, jusqu’à la prise complète. Il est arrosé sans risque d’érosion de la surface du béton. Le béton durci, si le risque de dessiccation demeure, doit être arrosé pour conserver sa surface humide.

Aucun arrêt de bétonnage n’est admis dans les cas suivants :

L’emploi de barbotine de ciment sur les reprises de bétonnage est interdit.

Les ragréages sont faits, soit avec du béton à fine granulométrie, soit avec du mortier de ciment, et devront être effectués à l’avancement.

Le décoffrage doit être entrepris lorsque le béton a acquis un durcissement suffisant pour supporter les contraintes auxquelles il sera soumis immédiatement après, sans déformation excessive et dans des conditions de sécurité suffisantes.

- - CORRECTION DES SURFACES

Le décoffrage ne sera admis que 48 heures après sa mise en œuvre pour les parois verticales et sept (7) jours pour les autres éléments, après s’être assuré de l’obtention de résistances suffisantes.

Toutes les reprises de bétonnage devront être effectuées dans les 24 heures après ce décoffrage.

Tous les parements seront conservés bruts de décoffrage. Les parements vus seront parfaitement réguliers et de teinte uniforme et aucun nu de caillou ne devra être apparent. Toute correction à apporter à la surface sera à la charge de l’Entrepreneur

2.6.3 - TABLEAU DES BETONS

| N° de classification du béton | Type d’ouvrage | Dosage minimum en kg/ m3 | T.28 bars FC 28 MPA |  | Symbole du ciment | Contrôle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B 1 | Béton de propreté et blocage | 150 |  |  | CPA 42.5 | Néant |
| B 2 | Béton armé en contact avec la terre (voiles, semelles, dallages, fosses) | 350 | 270 | 23 | CPA 42.5 | Atténué |
| B 3 | Béton armé en élévation | 350 | 270 | 23 | CPA 42.5 | Atténué |
| B 4 | Béton armé pour élément très sollicité | 400 | 300 | 25 | CPA 42.5 | Atténué |
| B 5 | Formes de pente, recharges | 300 | 230 | 20 | CPA 42.5 | Atténué |

  - - MAÇONNERIES - MORTIERS - CHAPES - ENDUITS - OUVRAGES DIVERS

    - - COMPOSITION, DESTINATION ET FABRICATION DES MORTIERS

      - COMPOSITION ET FABRICATION DES MORTIERS

Les mortiers auront la composition suivante selon la nature de l’ouvrage et par M3 de sable sec:

| Mortier n° |  | Poids de liant / m3 | Produits | Destination |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | de sable | additionnels |  |
| M1 |  | 500 kg | 1 kg produit | Enduit intérieur étanche |
|  |  |  | Sika 1 ou similaire | des réservoirs |
| M2 |  | 400 kg |  | Enduits ordinaires Maçonneries, scellements, rejointoiements |
| M3 |  | 600 kg |  | Chape ciment des ouvrages |

      - FABRICATION DES MORTIERS

Le mortier sera fabriqué mécaniquement. Les appareils de fabrication mécanique devront permettre de doser la composition du mortier (y compris la proportion d’eau).

Le mortier devra être employé aussitôt après sa confection. Tout mortier qui serait desséché ou aurait commencé à faire prise devra être rejeté et ne devra jamais être mélangé avec du mortier frais. Le rabattage sera interdit.

    - - MAÇONNERIES D’AGGLOMERES DE CIMENT

Les travaux seront exécutés conformément aux exigences des D.T.U 20 - 20.11 et des recommandations professionnelles de l’union Nationale de la Maçonnerie.

Les agglomérés seront posés à bain de mortier bien assujettis, les joints bien pleins et non garnis après coup par fichage, le mortier ne débordant pas sur le parement si celui-ci ne doit pas être enduit.

      - AGGLOMERES DE GRANULATS LOURDS

Les agglomérés sont conformes aux formes NFP 14.101,15.201.14.301, 14.401. Ils seront de fabrication mécanique et industrielle et obtenus par moulage aux dimensions de coordination conventionnelle de 10-15-20 cm.

Les blocs pleins seront de classe de résistance B.80. B.120, B.160.

Les blocs creux seront de classe de résistance B.40, B.60. B.80.

Ils ne comporteront aucune défectuosité telle que fissuration, déformation ou arrachement, leurs faces planes et rectiligne. Les faces destinées à être enduites seront rugueuses et présenteront une bonne adhérence.

      - MAÇONNERIE D’AGGLOMERES DE CIMENT

La maçonnerie en agglomérés de béton sera parfaitement alignée, les blocs seront posés en assises régulières. Tous les joints verticaux seront remplis.

Les trumeaux porteurs en maçonnerie doivent avoir une largeur au moins égale à 2 fois la longueur du bloc constitutif.

Les joints devront se décaler d’une assise à l’autre d’au moins cinq centimètres, leur largeur devra être d’un centimètre au plus.

### 2.8.3- ENDUITS

      - PREPARATION DES SURFACES

Les surfaces à enduire recevront la préparation ci-après :

### A - maçonnerie de moellons, briques ou agglomérés

Les joints devront être dégradés sur trois (3) cm de profondeur pour les moellons et un (1) cm pour les briques et agglomérés puis brossés ainsi que le parement. La surface entière sera lavée jusqu’à l’humidification et les joints seront regarnis.

### B - maçonnerie en béton

Le béton sera, s’il y a lieu, piqué de manière à ne pas comporter aucune partie lisse, puis brossé et lavé jusqu’à humidification.

      - - CONFECTION DES ENDUITS

### A - Enduits ordinaires

Les enduits seront réalisés en trois couches successives dont l’épaisseur totale est d’un centimètre et demi (0,015 m) pour les enduits intérieurs et deux centimètres (0.02 m) pour les enduits extérieurs :

La première couche appelée gobetis aura pour but de ragréer la surface à enduire. Le mortier sera projeté violemment à la truelle.

La deuxième couche constituera l’enduit proprement dit, le mortier gâché serré sera lancé avec force à la truelle, refoulé à la taloche et dressé régulièrement.

La troisième couche, s’il s’agit d’un crépi, sera appliquée au balai ou avec des appareils mus à la main ou mécaniquement.

Avant qu’une couche soit complètement sèche, elle sera recouverte avec la suivante. La dernière sera lissée à la taloche bois ou plastique.

Lorsque le mortier aura rejeté son eau et pris une certaine consistance, le lissage sera renouvelé à plusieurs reprises, sans mouiller la surface jusqu’à ce que le retrait dû à la dessiccation ne donne plus lieu à aucune gerçure. Après l’achèvement, l’enduit devra être homogène, d’aspect régulier, sans gerçures ni soufflures.

### B - Enduits étanches au ciment

Les enduits intérieurs des cuves à eau seront réalisés avec addition de produit SIKA ou similaire, tant pour la préparation des surfaces à enduire que pour les scellements, passages des conduites et épaisseurs minimales d’enduit (en moyenne au moins trois centimètres - 0,03 m)

### C - Enduits étanches au Flintkote

Un enduit d’étanchéité par badigeon au Flintkote sera appliqué en deux couches croisées sur les surfaces extérieures au contact du sol des ouvrages enterrés en béton armé ou en maçonnerie d'agglos pleins.

      - - ETANCHEITE - PAREMENTS

La mise en œuvre de ces produits devra être effectuée conformément aux directives du fabricant, s’ils doivent être incorporés au béton, ou bien si leur action est complexe ou leur application délicate.

L'exécution devra être effectuée conformément aux règles de l’art et aux normes en vigueur pour le produit utilisé.

  - - CHARGES D’EXPLOITATION

## 2.9.0-GENERALITES

Les valeurs des charges d’exploitation définies ci-après ont le caractère des valeurs nominales conformément à la norme NFP 06.001. Elles sont considérées comme des valeurs caractéristiques pour l’application des règles de calcul. Elles définissent les obligations contractuelles du constructeur et les limites d’un usage normal de la construction. Les valeurs sont données en KN/m2.

En plus des charges permanentes (poids propre des planchers, de l’ossature, des cloisonnements, des revêtements, des étanchéités, des socles, etc.) la structure des bâtiments sera dimensionnée et calculée en fonction des charges d’exploitation suivantes :

| Bureaux proprement dits | 2,5 KN/M2 |
| --- | --- |
| Hall de réception | 2,5 |
| Toiture couverture bacs (pluie) | 0,15 |
| Salle de réunion | 3,5 |
| Ateliers, laboratoires le matériel à prendre en sus | 2,5 |
| Circulations | 4;0 |

  - - COUVERTURE METALLIQUE

    - TEXTES DE REFERENCE - RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

### 3.1.1.1- GENERALITES CONCERNANT LES TEXTES DE REFERENCE

La réalisation des ouvrages est astreinte au respect des textes, législatif, administratifs, réglementaires, techniques et technologiques en vigueur en REPUBLIQUE DU CAMEROUN, ainsi qu'à ceux publiés en FRANCE rendus applicables au CAMEROUN.

      - - NORMES ET REGLEMENTS APPLICABLES

Les calculs seront menés conformément aux prescriptions nationales camerounaises notamment les règlements français suivants :

Pour les poutres en bois (pannes) :

| Normes | NF B 51 002 |
| --- | --- |
|  | NF B 52 004 |
|  | CB 71 |
|  | NF B 21 202 |
|  | NV |
| Pour les tôles aluminium : |  |
| Normes | NF A 50 411 |
|  | NF A 50 452 |
| Avis techniques nervural |  |
|  | DTU 40.32 |
| C.S.T.B | Normes AFNOR., ANOR |

    - - MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

### 3.1.2.1- ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux du présent sous lot comprennent de manière générale :

La réception des travaux préparatoires

Les plans et notes de calcul nécessaires

La ventilation de la sous face

La détermination des descentes et gouttières

Les supports en bois

Les solins et calfeutrements en mortier

La couverture avec tous les accessoires pour assurer une mise hors d'eau complète
Les mesures de sécurité pour le personnel
Le nettoyage hebdomadaire du chantier

      - - NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX

### Aluminium

Tôles

On utilisera des bacs en aluminium ou similaire. Les dimensions seront conformes à la norme NF 50 835. L’épaisseur des tôles sera de 6/10° mm.

Pièces d'assemblage

Les bacs seront fixés sur les pannes par des pièces en aluminium et des tirefonds en acier galvanisé ou en alliage d'aluminium tels que prévus par l'avis technique nervural

Les pièces de raccordement seront conformes à ce même avis

      - Bacs galvanisés prélaquées

Les matériaux employés devront être conformes aux DTU 40.11 à 40.45 et Avis Techniques du CSTB.

Tôles

On utilisera des tôles galvanisées par immersion à chaud en continu dans un bain de zinc, d'épaisseur minimum 63/100°, ayant subi un pré laquage en usine, une face brillante, une face blanc mat

Stockage

Les bacs seront séchés avant d’être entreposés, ils devront être à l’abri, sur cales et isolés de tout contact avec le sol et les murs.

Les appuis seront suffisants pour éviter toute déformation.

Accessoires

Faîtières tôle galvanisée prélaquées, épaisseur 8/10

Pièces façonnées tôle galvanisée prélaquées avec agrafes pliées

Closoirs et strips caoutchouc mousse synthétique EPDM

      - - EXECUTION DES TRAVAUX

        - - Couverture en aluminium

Les tôles d’aluminium seront posées sur les pannes. Elles ne devront pas être en contact avec le béton ou tout objet en fer ou en cuivre en rive contre les acrotères et le chêneau sur des lisses spitées dans le béton.

Elles seront posées d’une seule longueur égale au rampant. Les bacs alu seront maintenus

par des tirefonds placés au sommet des ondes. On disposera d’une :

Plaquette bitumeuse

Rondelle bitumeuse

Pièce spéciale en aluminium embouti

On serrera ensuite le tire-fond.

Les pièces de raccordement seront celles prévues dans le D.T.U. et notice des fabricants (rives faîtières, solins bords en faîtage, etc.) à l'exclusion de tout autre élément.

        - - Couverture bacs acier galvanisé prélaquées

Les méthodes employées devront être conformes aux DTU 40.11 à 40.45 et Avis Techniques du CSTB.

Pose des bacs d'une seule longueur égale au rampant, suivant agrément CTSB Les bacs seront maintenus par des tirefonds placés au sommet de toutes les ondes, y compris les ondes centrales.

Les trous seront ovalisés et garnis de rondelles.

  - - CHARPENTE METALLIQUE

## CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de charpente métallique comprendront :

- les dessins et nomenclatures nécessaires d’une part à l’établissement ou à la mise au point du projet, d’autre part les détails de fixation sur le gros-œuvre et l’exécution des constructions métalliques,

- la fourniture des matières entrant dans la composition des ouvrages, y compris pièces spéciales et boulons d'ancrage, boulons, cales et pièces métalliques diverses nécessaires au montage,

- la mise en œuvre de ces matières comprenant l'usinage, les assemblages pouvant être réalisés en atelier et l'application d'une couche primaire de protection sur les éléments non enrobés dans les maçonneries ou non revêtus d'une protection spéciale,

- L’établissement d'aires de montage convenablement aménagées,

- toutes manutentions, transports et main d'œuvre pour le montage, le réglage et l'assemblage définitif des charpentes,

- la fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires au montage, la pose et dépose de ces échafaudages,

- les ouvrages de peinture conformément aux Prescriptions ci-après.

## ETUDE TECHNIQUE

L'étude technique des ouvrages est à la charge de l’Entreprise qui fournit le dossier des plans et notes de calculs au Maître d’Œuvre et au Bureau de Contrôle devant notamment préciser :

  - la section des profilés métalliques ainsi que sa position d'implantation,

  - les entraxes des différentes pièces ou éléments,

  - les axes et dimensions des trous de scellement, feuillures ou logements divers à réserver.

Les plans d’atelier et de chantier sont à la charge de l’Entrepreneur.

## PROTECTION DE LA CHARPENTE

      - Les pièces de charpente métallique seront sablées : S 2 ½

      - b) Les ouvrages en acier seront protégés par application d’une couche de peinture antirouille. Cette Couche devra également être effectuée à l’emplacement des accessoires vissés ou boulonnés.

      - Traitement définitif par deux couches de finition en peinture laque brillante aux résines alkydes à la charge du présent chapitre et réalisé en atelier avant la pose. A l’issue de la mise en place de la charpente.

Cette protection définitive sera effectuée en atelier avant pose. Dans ce cas, les raccords et

Retouches de peinture qui pourraient être nécessaires après pose seront effectués par l’Entreprise du Présent lot.

## CONCEPTION DES OUVRAGES

Les ouvrages de charpente métallique seront réalisés à partir de profilés d'acier du commerce, Laminés marchands, poutrelles, tôles, etc..., conformes à la norme A.F.N.O.R.

    - la réalisation des points d’appui des poteaux, poutres et autres

    - les scellements et raccords après pose des ouvrages de charpente métallique

La visserie employée sera en correspondance avec les pièces assemblées, conformément au DTU N° 32-1 ; Les soudures feront impérativement l’objet d’un programme.

## SECURITE DES TRAVAILLEURS

L’Entreprise fera son affaire des mesures de sécurité à prendre ou des ouvrages à incorporer aux Travaux de son chapitre pour assurer la protection des travailleurs durant ses interventions,

Conformément au « Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé » Fourni par le Maître de l’Ouvrage. Les frais afférents à ses dispositions seront incorporés dans les prix de l’Entreprise ou, à son initiative, feront l’objet d’un poste chiffré spécifique.

  - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES ET DETAILLEES DES OUVRAGES

Conditions climatiques :

    - zone de neige : A1

    - Zone de vent : 2, site normal

## CHARPENTE ET OSSATURE METALLIQUE

2.1.1. Poutres métalliques

Les poutres seront réalisées à partir de profils métalliques du commerce, assemblages par

Soudure ou par boulonnage. Toutes pièces complémentaires de renforts tels que platines,

Plaques, renforts, goussets et autres.

Elles seront associées aux poteaux ci-dessus pour former les portiques principaux ou

Posées isolément, suivant plans de structure.

Les poutres seront conçues pour recevoir des pannes métalliques et la couverture en zinc.

Section des pièces de charpente suivant l'étude technique.

A prévoir : pour constituer la charpente du bâtiment.

2.1.2. Poteaux métalliques

Les poteaux métalliques seront réalisés à partir de profilés métalliques du commerce,

Assemblages soudures ou par boulonnages. Toutes pièces complémentaires de renforts tels que platines, plaques renforts, goussets et autres.

Les poteaux reposeront sur les massifs en béton, le cas échéant, par l’intermédiaire de platines fournies par le présent lot et mis en œuvre par le lot Gros-œuvre.

Ils seront associés aux poutres ci-dessus pour former les portiques principaux.

Les pieds des poteaux métalliques seront fixés en pied à -25 cm du sol fini pour dissimulation des fixations.

Localisations : pour constituer la charpente du bâtiment.

2.1.3. Contreventement

Contreventement des charpentes par croix de Saint André conformément au DTU, en

Profilé d'acier, section suivant étude, contreventement longitudinal et transversal en Cornière.

Localisations : pour le contreventement des charpentes citées ci-dessus.

2.1.4. Pannes métalliques

Les pannes seront réalisées à partir de profilés métalliques, assemblage par soudures ou Boulonnages. Toutes pièces complémentaires de renforts tels que platines, plaques de

Renfort, goussets et autres.

Les pannes reposeront sur les poutres métalliques.

Localisations : pour constituer la charpente du bâtiment.

2.1.5. Cornières de rives sur parement en maçonnerie

Les cornières seront réalisées à partir de profilés reconstitués soudés, fixations sur

Parement maçonné avec fixation à expansion ou chimique.

Localisations : pour appui des supports de couverture au droit des parements en

Maçonnerie pour l’ensemble des charpentes.

## TRAITEMENT DE SURFACE

2.2.1. Traitement anticorrosion

Traitement anticorrosion comprenant :

- avant livraison sur le chantier et préalablement à l’application de la couche primaire de

Protection, sablage de tous les éléments constituant la charpente métallique. Ce sablage

Sera de degré 2 ½ tel que défini par la norme

- une couche d’antirouille inhibiteur

Localisations : sur l'ensemble des pièces de charpente mises en œuvre par le présent lot.

2.2.2. Traitement de finition

Traitement de finition comprenant :

a) Travaux préparatoires :

- raccords éventuels de la couche primaire antirouille détériorée

- nettoyage et dégraissage

- dépoussiérage

b) Travaux de finitions :

- une couche intermédiaire polyuréthane acrylique aliphatique

- une couche polyuréthane acrylique aliphatique

## Localisations : sur les pièces

- - QUALITE ET PRESENTATION DES MATERIAUX

    - - ACIER

les aciers employés seront de la catégorie « laminés marchand » tôle et tous profils de serrurerie ou tube acier carré. Rectangulaire ou rond soudé mince, série S.N pour travaux de serrurerie.

Les produits laminés utilisés devront être conformes aux spécifications normes françaises homologuées (classe A métallurgie).

4.2.2 - PROTECTION

Tous les ouvrages en acier seront livrés avec protection

- soit par application après dégraissage et décalaminage d’une couche primaire à forte teneur en zinc

-soit par galvanisation à chaud 40 microns.

Ce traitement sera effectué après soudure.

Pour les éléments vissés, ceux-ci seront montés et ajustés à blanc, démontés, traités et revissés avec des vis boulons ou écrous en inox.

Avant la peinture, il sera procédé à une réception de tous les ouvrages. Ceux dont la protection aura été endommagés, même partiellement, seront déposés et renvoyés au traitement.

4.2.3- PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LA QUINCAILLERIE

L’attention de l’Entrepreneur est attirée sur la fourniture de la quincaillerie : serrures, paumelles, béquilles, pattes à scellement etc. qui devra être de première qualité, résistante et parfaitement posée.

Compte tenu du degré élevé d’humidité ambiante, toutes les pièces de quincaillerie seront protégées efficacement contre la corrosion, même les parties cachées, soit par dépôt anodique à chaud de 40 microns soit par passivation.

Les serrures et becs de cane encastrés devront être au minimum à cloison de 14 mm d’épaisseur, fouillot laiton, têtière acier.

Les serrures et becs de becs de cane applique seront à coffre en acier à foncer démontable, fouillot bronze.

Les béquilles seront du type à plaque d’entrée solidaire en laiton chromé.

Les canons de serrure incorporés seront également chromés.

- - MISE EN OEUVRE

Les profilés seront parfaitement dressés et dégauchis, les tôles planées.

Les soudures par quelque moyen qu'elles soient exécutées seront parfaitement ragréées et meulées même sur place.

Les fixations par vis s’effectueront pour des éléments ayant au minimum 2 mm pour la pièce à visser et 4 mm pour la pièce taraudée.

Les percements seront fraisés. L’emploi de vis autoforantes est interdit.

Les ouvrages de serrurerie seront fixés dans la maçonnerie par pattes à scellement métalliques ou par scellement fendu des montants et traverses ou par tous autres procédés. Les vis de fixation seront de première qualité à très grands serrage et inoxydable chaque fois que les sujétions de montage l’imposeront.

5 - PEINTURE ET VERNIS

## 5.1 - TEXTES DE REFERENCE - RAPPEL DE LA REGLEMENTATION

Les organismes de référence sont les suivants :

Prescriptions définies par le C.S.T.B :

D.T.U 59.1 : Travaux de peinturage

D.T.U. 39.1: Vitrerie

Normes et en général tous documents officiels en vigueur,

Le présent document se réfère uniquement au Cahier des Prescriptions Techniques du C.S.T.B., les normes A.F.N.O.R. et les spécifications U.N.P., étant rappelées dans les prescriptions de ces cahiers.

Par ailleurs, il sera tenu compte des règles et prestations techniques des manufactures

## 5.2- QUALITE ET PRESENTATION DES MATERIAUX

Tous les produits doivent provenir d'usine notoirement connues par leur qualité de fabrication.

La composition des peintures traditionnelles ou des peintures ne portant pas de marque doit être conforme aux prescriptions du C.S.T.B. et faire l'objet des vérifications sur les prélèvements en cours de chantier prévus dans ces mêmes prescriptions.

Dans le cas de recouvrement d’une couche de peinture ou de vernis par application d’un produit de famille différente, ou livré par un autre fabricant, même si ce produit est considéré comme similaire, l’Entreprise doit, avant d’en faire usage, remettre au maître d'œuvre une attestation de chaque fabricant garantissant la compatibilité de la couche de recouvrement par rapport à la couche recouverte et vice versa.

En tout état de cause, ('Entrepreneurs assure l’entière responsabilité des incidents et des dommages résultant de l’incompatibilité des couches de peintures et vernis.

Si une marque de fabrique est indiquée ci-après, elle l'est à titre indicatif, et doit toujours être considérée comme suivie au terme « équivalent ».

Si l’Entrepreneur se propose d’employer des produits qu’il considère comme équivalents, il est tenu de joindre à sa proposition les éléments d'identification permettant de déterminer, que les produits proposés sont effectivement équivalents.

Les fiches techniques d’identification des produits devront comporter les renseignements suivants :

- le rattachement aux normes officielles  ANOR , A.F.N.O.R. - U.N.P.

- les caractéristiques et les performances :

- type ( ex : Glycéro, acrylique, en solution, émulsion, dispersion)

- prêt ou non à l’emploi, diluant et produits d’ajustement pour l’emploi

- densité

- séchage hors poussière et recouvrable

- épaisseur du fuel sec en	microns pour une surface couverte précisée

- concordance ou disparité de chacun des produits avec les performances concernant la susceptibilité aux salissures exposées dans le cahier N° 80 (cahier 695) du C.S.T.B. relatif aux essais

- aspect et relief.

La solution de base pour l’emploi de peinture de la marque « LA SEIGNEURIE » ou similaires.

L’Entrepreneur aura la possibilité de proposer d’autres peintures de qualité au moins équivalente à la marque et au type de qualité référencée.

Toutefois, le Maître d’œuvre se réserve le droit de revenir à la marque et à la qualité référencée, dans le cas où il serait considéré que les peintures proposées par l’Entrepreneur ne seraient pas jugées au moins équivalentes.

## 5.3-MISE EN OEUVRE

Les travaux ne doivent être exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs.

L’application des peintures, vernis, enduits et préparations assimilées ne doit être effectuée que dans des conditions climatiques et hydrométriques prescrites dans les documents techniques contractuels.

Les peintures et vernis doivent être, avant et en cours d’emploi, maintenus en état de parfaite homogénéité par brassage, et éventuellement tamisage.

Les peintures doivent pouvoir être appliquées, soit au rouleau soit au pistolet, soit à la brosse. Le choix de l’outil incombe à l’Entrepreneur (sauf spécification en cours de descripion) en fonction de la nature et de l’état de surface des matériaux et des possibilités de chantier.

Toutefois, toutes les couches d'impression ou de fond sont toujours appliquées à la brosse.

- Les travaux seront exécutés pour les produits désignés par leur marque selon les instructions du fabricant qui sevrons être précisées :

- dans les notices,

- sur les étiquettes,

et pour les produits traditionnels selon les prescriptions du C.S.T.B.

Le prix forfaitaire doit toujours englober les opérations suivantes contribuant au travail fini:

- les opérations préparatoires faites en fonction du degré de finition, -

- l'ensemble des couches

- la fourniture et la mise en œuvre des produits, matériaux outils échafaudages

- les raccords après jeux des menuiseries

- les raccords aux plinthes après pose des sols

- les raccords après les nettoyages

- les raccords après les essais en cours de travaux et à la réception la protection, par tous moyens appropriés, des surfaces qui peuvent être attaquées ou rechampissages soignés nécessaires.

Tous les apprêts nécessaires à une parfaite exécution, ainsi que ceux nécessités pour une parfaite adhérence des peintures seront dus, les énumérations d’apprêts données dans le cours de la description des ouvrages ne sont pas limitatives et ne constituent que des minima.

Le prix convenu pour exécution de la peinture comprend les opérations préparatoires telles que : égrenage, brossage, ponçage, rebouchage, masticage, époussetage, lavage, dégraissage, déroulage, etc., qui sont nécessaires à la bonne présentation de l’ouvrage.

Ces opérations sont exécutées en conformité avec les prescriptions techniques du C.S.T.B.

Définition des principales opérations :

- Brossage et égrenage:

D’une façon générale, l’Entrepreneur doit un brossage soigné ou un égrenage à la brosse dure de toutes les surfaces.

Sur le métal, il doit l’éventuel grattage à vif avec enlèvement de rouille et de la calamine. L’enlèvement des grosses projections (ciment, plâtre, etc.) incombant à l’enduiseur.

- Rebouchage :

D’une consiste à obturer, localement, les petites cavités qui restent en surface.

Ce travail de rebouchage comporte, obligatoirement, l’enduisage de toutes les pièces et ferrures entaillées.

- Ponçage :

Les opérations de ratissage, de rebouchage et d’enduisage de révision ou de bouche porage s’accompagnent obligatoirement d’un ponçage pour éliminer les cotes et autres imperfections nuisibles à l’état de surface. Les ponçages seront exécutés de la façon suivante :

    - à la ponce ou au papier abrasif à l’eau dans le cas de travaux très soignés

    - ;au papier de verre et au papier abrasif à sec dans les autres cas.

- Dégraissage :

Il est effectué au trichloréthylène avec essuyage à la serpillière pour tous les bois exsudant et avec un dégraissant, de marque connue pour tous les ouvrages métalliques là où il s’avère nécessaire.

- Assainissement des surfaces de béton coulé :

    - L’Entrepreneur est tenu de se renseigner auprès de l’entrepreneur du sous-lot Gros Œuvre et, éventuellement, auprès du fabricant du produit de décoffrage, sur les moyens d’en éliminer les traces pour assurer l’adhérence de la peinture.

    - Le fabricant de la peinture doit être tenu au courant de cette consultation par l’Entrepreneur, pour pouvoir au besoin formuler des objections.

    - Sur toutes les surfaces présentant une trop forte alcalinité PH 8, l’Entrepreneur doit prévoir l'application d’une solution neutralisante ne nécessitant pas le rinçage.

- Impression antirouille :

L’impression effectuée sur les ouvrages de serrurerie, huisseries métalliques, canalisations, exécutée par les titulaires de chacun des sous-lots ne constitue qu’une protection antirouille provisoire destinée à protéger les ouvrages entre le moment de la pose et l'intervention du peintre.

Ce dernier doit donc prévoir toutes les couches primaires sur la surface en plein et le brossage et grattages à vif des parties écaillées, ainsi que les dégraissages s’il y a lieu.

| LOT 1: Travaux de réhabilitation de la tribune du stade Municipale de NKO’OVOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATION | UNITE | P U en Chiffres | P U en Lettres |
| 100 | INSTALLATION GENERA LE DE CHANTIER |  |  |  |
| 101 | Installation générale de Chantier (Baraque de chantier, Panneaux de chantier, Alimentation provisoire en eau et électricité, Gardinage) | ff |  |  |
| 102 | Etude et Plan d'exécution | ff |  |  |
| 103 | Amené et repli matériel | ff |  |  |
| 104 | Sous Total 1 |  |  |  |
| 200 | TRAVAUX EN CHARPENTE METALLIQUE ET COUVERTURE |  |  |  |
| 201 | Démolition de la charpente en bois et démontage de la couverture y compris évacuation à la décharge municipale | ens |  |  |
| 202 | Accessoires pour montage charpente métallique ( Fermes en IPE 140, Pannes en IPE 80, Cornière pour contreventement 60x60x5, Liernes diam 12 …) | ens |  |  |
| 203 | Tôle noire et boulonneries y compris toutes sujétions | ff |  |  |
| 204 | Accessoires d'assemblage ( baguettes, disques, électrodes, gaz…) | ff |  |  |
| 205 | Remplacement des tôles BAC 6/10e y compris toutes sujétions de pose | ff |  |  |
| 206 | Peinture sur l'ensemble de l'ossature et toutes sujétions de mise en œuvre | ff |  |  |
| LOT 2: Réhabilitation des gradins du Stade Municipale de NKO’OVOS |  |  |  |  |
| 100 | INSTALLATION GENERA LE DE CHANTIER |  |  |  |
| 101 | Installation générale de Chantier ( Alimentation provisoire en eau et électricité, Gardinage) | ff |  |  |
| 102 | Projet d'exécution | ff |  |  |
| 103 | Amené et repli matériel | ff |  |  |
|  | Sous Total 1 |  |  |  |
| 200 | REFECTION DES GRADINS |  |  |  |
| 201 | Démolition des gradins et estrade en béton armé y compris évacuation à la décharge municipale | ens |  |  |
| 202 | Agglos bourrés de 20x20x40 sous mur | m2 |  |  |
| 203 | Béton armé pour Semelles et poteaux dosé à 350 kg/m3 | m3 |  |  |
| 204 | Elévation en agglos de 15 | m2 |  |  |
| 205 | Béton armé pour Chainage haut et bas dosé à 350 kg/m3 ep 20 cm | m2 |  |  |
| 206 | Crépissage des parties maçonnées | m2 |  |  |
| 207 | Peinture | m2 |  |  |
| 208 | Pose du platelage et support en bastaings réalisés en bois dur y compris accessoires de pose | ens |  |  |
| 209 | Béton armé pour esplanade et escalier | m3 |  |  |
| 210 | Fourniture et Pose du garde-corps en bois | ml |  |  |

Faità,____________le_____________

Lesoumissionnaire

| DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF POUR LA CONSTRUCTION DE LA TRIBUNE DU STADE DE NKO'OVOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 1: Travaux de réhabilitation de la tribune du stade Municipale de NKO’OVOS |  |  |  |  |  |
| N° | DESIGNATION | UNITE | QTES | P U | P T |
| 100 | INSTALLATION GENERA LE DE CHANTIER |  |  |  |  |
| 101 | Installation générale de Chantier (Baraque de chantier, Panneaux de chantier, Alimentation provisoire en eau et électricité, Gardinage) | ff | 1 |  |  |
| 102 | Etude et Plan d'exécution | ff | 1 |  |  |
| 103 | Amené et repli matériel | ff | 1 |  |  |
| 104 | Sous Total 1 |  |  |  |  |
| 200 | TRAVAUX EN CHARPENTE METALLIQUE ET COUVERTURE |  |  |  |  |
| 201 | Démolition de la charpente en bois et démontage de la couverture y compris évacuation à la décharge municipale | ens | 1 |  |  |
| 202 | Accessoires pour montage charpente métallique ( Fermes en IPE 140, Pannes en IPE 80, Cornière pour contreventement 60x60x5, Liernes diam 12 …) | ens | 1 |  |  |
| 203 | Tôle noire et boulonneries y compris toutes sujétions | ff | 1 |  |  |
| 204 | Accessoires d'assemblage ( baguettes, disques, électrodes, gaz…) | ff | 1 |  |  |
| 205 | Remplacement des tôles BAC 6/10e y compris toutes sujétions de pose | ff | 1 |  |  |
| 206 | Peinture sur l'ensemble de l'ossature et toutes sujétions de mise en œuvre | ff | 1 |  |  |
|  | Sous Total 2 |  |  |  |  |
|  | TOTAL HORS TAXES |  |  |  |  |
|  | TVA 19,25% |  |  |  |  |
|  | TOTAL TTC |  |  |  |  |
| LOT 2: Réhabilitation des gradins du Stade Municipale de NKO’OVOS |  |  |  |  |  |
| 100 | INSTALLATION GENERA LE DE CHANTIER |  |  |  |  |
| 101 | Installation générale de Chantier (Alimentation provisoire en eau et électricité, Gardinage) | ff | 1 |  |  |
| 102 | Projet d'exécution | ff | 1 |  |  |
| 103 | Amené et repli matériel | ff | 1 |  |  |
|  | Sous Total 1 |  |  |  |  |
| 200 | REFECTION DES GRADINS |  |  |  |  |
| 201 | Démolition des gradins et estrade en béton armé y compris évacuation à la décharge municipale | ens | 1 |  |  |
| 202 | Agglos bourrés de 20x20x40 sous mur | m2 | 44,4 |  |  |
| 203 | Béton armé pour Semelles et poteaux dosé à 350 kg/m3 | m3 | 7,2 |  |  |
| 204 | Elévation en agglos de 15 | m2 | 111 |  |  |
| 205 | Béton armé pour Chainage haut et bas dosé à 350 kg/m3 ep 20 cm | m2 | 5,92 |  |  |
| 206 | Crépissage des parties maçonnées | m2 | 222 |  |  |
| 207 | Peinture | m2 | 222 |  |  |
| 208 | Pose du platelage et support en bastaings réalisés en bois dur y compris accessoires de pose | ens | 1 |  |  |
| 209 | Béton armé pour esplanade et escalier | m3 | 4,2 |  |  |
| 210 | Fourniture et Pose du garde-corps en bois | ml | 98 |  |  |
|  | Sous Total 2 |  |  |  |  |
|  | TOTAL HORS TAXES |  |  |  |  |
|  | TVA 19,25% |  |  |  |  |
|  | TOTAL TTC |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme TTC de :                              Francs CFA

Faità,____________le_____________

Lesoumissionnaire

CADRE DU SOUS – DETAIL

| N° Prix | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée activité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Main d’œuvre | Catégorie | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL A |  |  |  |
| Matériel et engin | Type | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL B |  |  |  |
| Matériaux divers | Type | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | TOTAL C |  |  |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS |  | A+B+C |  |
| E | Frais généraux de chantier | 7% | = D x % |  |
| F | Frais généraux de siège | 10% | = D x % |  |
| G | COUTS DE REVIENT |  | = D + E + F |  |
| H | Risques + Bénéfices | 13% | = G x % |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HT |  | = G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HT |  | = P/Qté |  |

SOMMAIRE

Formulaire N°1: 	Modèle de soumission

Formulaire N°2 : 	Modèle de caution de soumission

Formulaire N°3 : 	Modèle de cautionnement définitif

Formulaire N°4 : 	Modèle de caution de retenue de garantie

Formulaire N°5 : 	Modèle déclaration d’intention de soumissionner

FormulaireN°6 : 	Modèle Attestation de visite des lieux

Formulaire N°7 : 	Modèle d’attestation de non abandon de chantier

Formulaire N°8 :        Modèle des pouvoirs au mandataire (en cas de

Groupement d’entreprises)

Formulaire N°9 :         Modèle de cadre d’accord de groupement

Formulaire N°10 :       Liste des établissements bancaires, organismes

Financiers et assureurs autorises à émettre des   cautions dans le cadre des marches publics

Formulaire N°1 : MODELE DE SOUMISSION

Je, soussigné,…………………………… (Indiquer le nom et la qualité du signataire)

Représentant la société, l’entreprise ou le groupement (8)………………..dont le siège social est à ………………………………….., inscrite au registre du commerce de …………………………sous le n°………………………..

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au Dossier d’Appel d’Offres y compris le(s) additif(s), [rappeler le numéro et l’objet de l’appel d’Offres],

Après m’être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer,

  - Remets, revêtus de ma signature, le Bordereau des Prix Unitaires ainsi que le Devis Estimatif établissant les prix que j’ai établi moi-même pour chaque nature d’ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l’offre pour le lot n° __________ à ______________[en chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à ____________ [en chiffres et en lettres] francs CFA Toutes Taxes Comprises.

  - M’engage à exécuter les travaux dans un délai de _______ mois [04 mois] à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de démarrage des travaux.

Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs lots).

Le Chef de service du marché se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° ………………. ouvert au nom de ……………….. auprès  de la banque…………………. Agence de …………………..

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ……………… le …………………

Signature de …………………………

En qualité de …………………………..

Dûment autorisé à signer les soumissions

pour et au nom de (9) ………………

(8) Supprimer la mention inutile

(9) Annexer la lettre de pouvoirs

Annexe n° 2: MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

A Monsieur le Maire de la ville d’Ebolowa, « l’Autorité Contractante »

Attendu que l’entreprise……………..........................………, ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du ……………..........................………. pour [rappeler l’objet de l’Appel d’Offres], ci-dessous désignée «l’offre»,et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à[indiquerlemontant] francs CFA,

Nous…………....................…..........................……….. [Nom et adresse de la banque], représentée par……………..........................………. [Noms des signataires], ci-dessous désignée «la banque », déclarons garantir le paiement à l’Autorité Contractante de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement à l’Autorité Contractante, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le Dossier d’Appel d’Offres;

ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution de la lettre commande par l’Autorité Contractante pendant la période de validité :

-omet à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

- omet ou refuse de fournir le cautionnement définitif à la lettre commande (cautionnement définitif), comme prévu dans celle-ci.

Nous nous engageons à payer à [Autorité Contractante] un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’ils pacifieront quelle (s) condition (s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer surtout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à……………..........................………..,le……………..........................………..

[Signature de la banque]

ANNEXE N° 3: MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque :

Référence de la Caution : N°……………..................................………..

A Monsieur le Maire de la ville d’Ebolowa, ci-dessous désigné l’autorité contractante »

Attendu que ; …...................................................………. [Nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché désigné «le Marché», à réaliser [indiquer la nature des travaux]

Attendu qu’il ; est stipulé dans du marché que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à 3% du montant de la tranche de la lettre commande correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions de la lettre commande,

Attendu que ; nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement.

Nous,..........................................................................……….. [Nom et adresse de banque], représentée................................................................…………. [Noms des signataires], ci-dessous désignée «la banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre de la lettre commande, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de .................................................………. [En chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification à la lettre commande ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification de la lettre commande La caution est libérée dans un délai de [indiquer le délai] à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce  qui  concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à……………..........................………..,le……………..........................………..

Annexen°4 : Modèle de caution de retenue de garantie

Banque:…...........................……………………

Référence de la Caution : N°…………...........................……………………

A monsieur le Maire de la ville d’Ebolowa

[Adresse de l’Autorité Contractante]

Ci-dessous désigné « Autorité Contractante »

Attendu que ; …………...........……............……………… [Nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du Marché, à réaliser les travaux de [indiquer l’objet des travaux]

Attendu qu’il ; est stipulé dans le Marché la retenue de garantie fixée à 3% du montant TTC du Marché peut-être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que ; nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution, Nous, ...........................…………...............………………… [nom et adresse de banque], représentée par ...........................………………………………................................………… [Noms des signataires], et ci-dessous désignée «la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard de l’Autorité Contractante, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de......................…………………… [En chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage égal à 3% (à préciser)] du montant de la lettre commande,

Et nous nous engageons à payer à l’Autorité Contractante, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve  débiteur de l’Autorité Contractante au titre de la lettre commande modifié le cas échéant par ses avenants ,sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s  )dans les limites du montant égal à [pourcentage égal à 3% (à préciser)] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que l’Autorité Contractante ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant  de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification à la lettre commande ne nous libérer a d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur main levée délivrée par l’Autorité Contractante.

Toute demande de paiement formulée par l’Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à……………..........................………..,le……………..........................………..

[Signature de la banque]

Formulaire N°5 : Modèle de Déclaration d’Intention de soumissionner

Je soussigné, Monsieur (Madame)__________________________________________________

De Nationalité _____________faisant élection de domicile à____________________________________

BP : _________________________________ Tél : _________________________________________

Agissant en qualité de ________________________________________________________________

Au nom et pour le compte de l’Entreprise __________________________________________________

N° RC : __________________________________ N° Contribuable : __________________________

Déclare par la présente mon intention de soumissionner l’Appel d’Offres National Ouvert

N°00…./AONO/CUE/CIPM/2024  du ______________________.

Pour l’exécution des travaux de __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

En foi de quoi la présente déclaration est établie et délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à ________________, le ______________

Formulaire N°6 :ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX

Je soussigné Monsieur /Mme/Mlle …………………………………………….……….....

Directeur Général/ Gérant/ Responsable  technique de l’entreprise ………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

Atteste avoir visité les sites du projet de ……………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………

Dans la Communauté Urbaine d’Ebolowa, Région du Sud, objet de l’Appel d’Offres National Ouvert  N° N°00…./AONO/CUE/CIPM/2024  du  _________________.

A l’issue de cette visite, les observations suivantes ont été relevées:

A- OBSERVATIONS GENERALES

| N° D’ORDRE | DESIGNATION | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- |

B- OBSERVATIONS SPECIFIQUES

Préciser les écarts éventuels rencontrés par rapport au DAO, proposer  et chiffrer s’il y a lieu, les améliorations techniques et économiques possibles.

a-)

b-)

c-)

d-)

e-)

LE____________________

(1) Indiquer ci-dessus les quantités pour chaque tâche ainsi que les contraintes particulières liées à leur exécution.

NB : Cette fiche aussi bien que l’offre engage le soumissionnaire. Il ne pourra prétendre après, la non-connaissance du site pour d’éventuelles réclamations.

Elle est une des pièces à fournir dans le DAO.

## FORMULAIRE N°07   MODELE  DU MARCHE

MARCHE N°_____/M/CUE/PU/CIPM/2024

Passée après Appel d’Offres National Ouvert

N° ……/AONO/CUE/CIPM/2024 Du……….

TITULAIRE :		____________________________________________________________

B.P:	,Tel	 Fax:

N°R.C:	N° Contribuable: 	 RIB :______________

OBJET	: TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA TRIBUNE DU STADE MUNICIPALE DE NKO’OVOS POUR LE COMPTE DE LA COMMUNAUTE URBAINE D’EBOLOWA

LOT N°….. pour ……

LIEU : Ebolowa

DELAI D’EXECUTION : Cinq (05) mois

MONTANT ENFCFA	:

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A (19,25%) |  |
| AIR (2,2 ;5.5%) |  |
| Net à mandater |  |

FINANCEMENT	: BIP MINDDEVEL 2024

IMPUTATION:

SOUSCRITE,	LE _________________

SIGNEE,	LE _________________

NOTIFIEE,	LE _________________

ENREGISTREE, LE ________________

Entre:

La République du Cameroun, représentée par le MAIRE DE LA VILLE D’EBOLOWA dénommé ci-après « L’AUTORITE CONTRACTANTE »

D'une part,

Et

L’Entreprise

B.P: ___________________Tel_____________ Fax:___________________

N°R.C:____________________N°Contribuable:________________________

Représentée par Monsieur,………………………… son Directeur Général ,dénommé

ci-après «l’entrepreneur»

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit:

Sommaire

Titre I	Cahier des Clauses Administratives Particulières(CCAP)

Titre II	: Cahier des Clauses Techniques et Particulières (CCTP)

Titre III	: Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Titre IV	: Détail ou Devis Estimatif (DE)

Page........................ et Dernière du Marché N°_____/M/CUE/PU/CIPM/2024 Passée après Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’Urgence n°……………/AONO/CUE/CIPM/ 2024 du …………

Avec___________________________________________________________________,

Pour l’exécution des travaux..............................................................................................

DE LAID’EXECUTION	:Cinq (05)mois

Montant de la lettre commande en FCFA:

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A |  |
| AIR |  |
| Net à mandater |  |

VISA ET SIGNATURES

Lue et acceptée par le Cocontractant Yaoundé, le …………………

Signée par le Maire de la ville, Ebolowa, le …………………

ENREGISTREMENT

FORMULAIRE 8: MODELE DES POUVOIRS AU MANDATAIRE (EN CAS DE

GROUPEMENT  D’ENTREPRISES)

Je soussigné Mme/M. ____________________________________________________

Directeur Général de (Entreprise mandante) ______________________________________

Demeurant à _________________BP ________________ tél. ________________

Donne par la présente, pouvoir à Mme / M_______________________________________

Directeur général de (Entreprise mandataire) ____________________

Demeurant à _________________BP ________________ tél. ________________

Pour être mandataire du Groupement solidaire constitué par les entreprises (préciser les raisons sociales des deux sociétés) _______________________________________________, dans le cadre de l’Appel d’offres N° _____________________, Pour l’exécution des travaux de__________________________________________

En conséquence, assister à toutes réunions, prendre part à toutes délibérations, procèdera à tous votes, signer tous procès verbaux, tous contrats et toutes pièces, se substituer et généralement, faire le nécessaire dans le cadre du présent appel d’offres et du marché éventuel subséquent

En foi de quoi le présent acte de pouvoir est établi pour servir et valoir ce de droit

Fait  à ____________________ le,_________________

Le Mandant,

(Nom, Prénom,  signature et cachet précédé de la mention manuscrite « Bon pour pouvoirs »

Légalisation par  le  Notaire

FORMULAIRE  n°9 : MODELE DE CADRE D’ACCORD DE GROUPEMENT

- Noms et adresses des partenaires du Groupement  solidaire:

- Noms et adresses des institutions bancaires du Groupement :

- Rôle de chaque associé :

PRECISER LA NATURE DES TACHES DE CHAQUE MEMBRE DU GROUPEMENT

- Nature du Groupement :

Groupement solidaire pour la réalisation de : PRECISER N° APPEL D’OFFRES, LOT ET NATURE DES TRAVAUX

- Mandataire :

NOM ET ADRESSE DU MANDATAIRE

- Clé de répartition des paiements (le cas échéant)

POURCENTAGE DE PAIEMENT DE CHAQUE MEMBRE DU GROUPEMENT

- Signature

SIGNATURE DE TOUS LES MEMBRES DU GROUPEMENT

Formulaire N°10 :       Liste des établissements bancaires, organismes

GRILLE D’EVALUATION

| GRILLE D’EVALUATION |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTREPRISE |  |  |  |  |  |
| I) LES REFERENCES DE L’ENTREPRISE (04 sous-critères) |  |  |  |  |  |
| I | Le soumissionnaire devra produire au moins trois (03) marchés similaires (construction de bâtiments /réfection et/ou réhabilitation) réalisés au cours des deux (02) dernières années de montant supérieur ou égal à quarante (40) millions de FCFA (lettre commande, marchés), assortis de procès-verbaux de réceptions définitive ou de PV de réception provisoire pour les marchés dont la période de garantie n’est pas encore échue. |  |  |  |  |
|  | Des marchés similaires (construction de bâtiments ou réhabilitation) réalisés au cours des deux (02) dernières d’un montant cumulé supérieur ou égal à 10 millions |  | Oui | Non |  |
|  | Des marchés similaires (construction de bâtiments ou réhabilitation)réalisés au cours des deux (02) dernières années d’un montant cumulé supérieur ou égal à 20 millions |  | Oui | Non |  |
|  | Des marchés similaires (construction de bâtiments ou réhabilitation) réalisés au cours des deux (02) dernières années d’un montant cumulé supérieur ou égal à 30 millions |  | Oui | Non |  |
|  | Des marchés similaires (construction de bâtiments ou réhabilitation) réalisés au cours des deux (02) dernières années d’un montant cumulé supérieur ou égal à 40 millions |  | Oui | Non |  |
| EVALUATION DES REFERENCES DE L’ENTREPRISE |  |  | …… / 4 |  |  |
| II | III) PERSONNEL D’ENCADREMENT (04 sous-critères) Un personnel sera validé si et seulement s’il a rassemblé la totalité des pièces listées ci-dessous : - Copie certifiée conforme du Diplôme signée par une autorité administrative (gouverneur, préfet, sous-préfet); - Curriculum Vitae daté et signé par l’intéressé, - Attestation de disponibilité datée et signée par l’intéressé. |  |  |  |  |
|  | Conducteur des travaux Ingénieur de travaux de génie civil inscrit à l’Ordre des Ingénieur de Génie Civil du Cameroun avec au moins cinq (05) ans d’expérience dans la conduite des travaux de bâtiments. |  | Oui | Non |  |
|  | Chef de chantier Technicien supérieur de génie civil au moins justifiant d’au moins trois (03) ans d’expérience dans le domaine des bâtiments. |  | Oui | Non |  |
|  | Un Peintre (BAC F4 ou équivalent) justifiant d’au moins trois (03) ans d’expérience dans la conduite des prestations similaires |  | Oui | Non |  |
|  | Un Responsable administratif et financier (BAC) justifiant d’au moins trois (03) ans d’expérience dans la conduite des projets similaires |  | Oui | Non |  |
| EVALUATION DU PERSONNEL D’ENCADREMENT |  |  | ….. /4 |  |  |
| III | III) MATERIEL ET EQUIPEMENTS ESSENTIELS (08 sous-critères) |  |  |  |  |
|  | Camion benne pour transport des matériaux en propre ou en location |  | Oui |  | Non |
|  | Véhicule de liaison 4x4 pick up en propre ou en location |  | Oui |  | Non |
|  | Une bétonnière en propre ou en location |  | Oui |  | Non |
|  | Groupe électrogène en propre ou en location |  | Oui |  | Non |
|  | Vibreur en propre ou en location |  | Oui |  | Non |
|  | Ensemble Outillage pour maçonnerie (Niveau à eau, Fil à Plomb, Truelle, Marteau, Burin, Equerre, Massette, 10 serres joints, Barre à mine) en propre. |  | Oui |  | Non |
|  | Ensemble Outillage pour peinture (Brosse métallique, Rouleau, Pinceaux…) en propre |  | Oui |  | Non |
|  | Ensemble outillage pour menuiserie/charpenterie (Scie égoïne, marteau, rabots…) en propre |  | Oui |  | Non |
|  | EVALUATION MATERIEL ET EQUIPEMENT ESSENTIEL |  | …../8 |  |  |
| IV | V) CHIFFRE D’AFFAIRES (01 sous-critère) |  |  |  |  |
|  | Chiffre d’affaires annuel sur les deux dernières années ≥ 40 000 000 de francs CFA. |  | Oui | Non |  |
|  | EVALUATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES |  | …./1 |  |  |
| V | V) CAPACITE DE PREFINANCEMENT (01 sous-critère) |  |  |  |  |
|  | Capacité financière ≥ au 2/3 du montant TTC du DAO de francs CFA |  | Oui | Non |  |
|  | EVALUATION DE LA CAPACITE DE PREFINANCEMENT |  | …./1 |  |  |
| VI | VI) PREUVES D’ACCEPTATIONS DES CONDITIONS DU MARCHE (02 sous-critères) |  |  |  |  |
|  | Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) paraphé à chaque page, daté et signé à la dernière page. |  | Oui | Non |  |
|  | Cahier des Clauses Technique Particulières (CCTP) paraphé à chaque page, daté et signé à la dernière page. |  | Oui | Non |  |
|  | EVALUATION DES PREUVES D’ACCEPTATION DU MARCHE |  | …./2 |  |  |
| VII | VII) METHODOLOGIE ET ORGANISATION DU TRAVAIL (05 sous-critères) |  |  |  |  |
|  | Rapport de visite de site accompagné de photos |  | Oui | Non |  |
|  | Méthodologie proposée par l’entreprise pour la réalisation des travaux. |  | Oui | Non |  |
|  | Organigramme du chantier ; |  | Oui | Non |  |
|  | Planning d’exécution en rapport avec les postes du devis et conforme aux délais d’exécution des travaux. |  | Oui | Non |  |
|  | Politique d’utilisation de la main d’œuvre locale. |  | Oui | Non |  |
|  | EVALUATION DE LA METHODOLOGIE D’EXECUTION |  | ….. / 5 |  |  |
| TOTAL DE OUI OBTENU SUR 25 OUI |  |  | ….. / 25 |  |  |
| POURCENTAGE 100 %. |  |  | …… % |  |  |

NB : Seuls les soumissionnaires ayant atteint 80% soit 20/25 seront qualifiés pour ce lot

PLAN DE L’OSSATURE A METTRE EN PLACE