	REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

----------

  REGION DU LITTORAL

----------

DEPARTEMENT DU MOUNGO

----------

PREFECTURE DE NKONGSAMBA

----------

B.P. : 01 Nkongsamba
	[image: image1.emf]DOSSIER  D'APPEL  D'OFFRES



	REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

----------

LITTORAL REGION 

---------

MOUNGO DIVISION

----------

DIVISIONAL OFFICE  NKONGSAMBA

---------

Telephone: 233 491 337


	MAITRE D’OUVRAGE :
	INSPECTEUR D’ARRONDISSEMENT DE L’EDUCATION DE BASE DE MANJO.

	AUTORITE CONTRACTANTE :
	PREFET DU DEPARTEMENT DU MOUNGO.

	COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES :
	COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU MOUNGO (CDPM/MGO).




[image: image2.png]



DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
En procédure d’Urgence
N° …01…/AONO/MINEDUB/C.16 /CDPM-MGO/2024 du………….
Pour les travaux de construction de l’Inspection d’Arrondissement de L’Éducation de Base de Manjo, dans l’Arrondissement de Manjo, Département du Moungo, Région du Littoral.
DELAI D’EXECUTION : 90 jours calendaires
FINANCEMENT : BIP MINEDUB 2024 
IMPUTATION : 58 15 104 04 471422 523112 422                   


TABLE DES MATIERES
Pièce n°1 : Avis d’Appel d’Offres (AAO)

Pièce n°2 : Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO

Pièce n°3 : Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)

Pièce n°4 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Pièce n°5 : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Pièce n°6 Cadre du bordereau des prix unitaires

Pièce n°7: Cadre du détail quantitatif et estimatif

Pièce n°8 : Cadre du sous-détail des prix

Pièce n°9 : Modèle de Lettre Commande

Pièce n°10 : Modèles de documents à utiliser par les Soumissionnaires

Pièce n°11 : Liste des établissements bancaires et organismes financiers

autorisés à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics
Pièce n°12 : Grille d’évaluation

Pièce n°13: Autres éléments techniques (plans, etc ....)


        
PIECE N° 1

                    AVIS D’APPEL D’OFFRES

	REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

----------

  REGION DU LITTORAL

----------

DEPARTEMENT DU MOUNGO

----------

PREFECTURE DE NKONGSAMBA

----------

B.P. : 01 Nkongsamba
	

	REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

----------

LITTORAL REGION 

---------

MOUNGO DIVISION

----------

DIVISIONAL OFFICE  NKONGSAMBA

---------

Telephone: 233 491 337


Avis d’Appel d’Offres National Ouvert

En procédure d’Urgence

N° …… /AONO/MINEDUB/C.16/CDPM-MGO/2024   du ………………. 

Pour les travaux de construction de l’Inspection d’Arrondissement de l’Éducation 
 de Base de Manjo, dans l’Arrondissement de Manjo, Département du Moungo,
 Région du Littoral.

FINANCEMENT : BIP MINEDUB

IMPUTATION : 58 15 104 04 471422 523112 422
EXERCICE : 2024
1. Objet de l’Appel d’Offres

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’investissement Public de l’Exercice 2024, Le Préfet du Département du Moungo, Autorité Contractante, lance un Appel d’Offres National Ouvert, en procédure d’urgence, pour le compte du Ministère de l’Education de Base, pour les travaux de Construction de l’Inspection d’Arrondissement de l’Éducation de Base de Manjo, dans l’Arrondissement de Manjo, Département du Moungo, Région du Littoral.
2. Consistance des travaux :

Les travaux comprennent notamment :

· Travaux préparatoires ;

· Terrassement ;

· Fondations ;

· Maçonnerie – élévation ;

· Charpente – couverture ;

· Menuiserie métallique ;

· Menuiserie bois

· Plomberie Sanitaire

· Électricité ;

· Revêtement-Peinture-Vitrerie ;

· V.R.D.

3. Délai d’Exécution : 

Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage Délégué pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d’Offres est de 90 jours calendaires.
4. Allotissement

Les travaux sont constitués en un lot.

5. Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de Trente millions (30.000.000) francs CFA.

6. Participation et origine

La participation au présent appel d’offres est ouverte aux entreprises de droit Camerounais n’étant pas exclues de la commande publique.

7. Financement

Les travaux objet du présent appel d’offres sont financés par le Budget d’Investissement Public (B.I.P) MINEDUB, Imputation budgétaire N° 58 15 104 04 471422 523112 422 ; Exercice 2024.
8. Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission, établie par un établissement bancaire ou un organisme financier de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances, et dont la liste figure dans la pièce 11 du DAO, d’un montant de six cent mille (600 000) Francs CFA correspondant à 2% du coût prévisionnel toutes taxes comprises et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

9. Consultation du Dossier d’Appel d’Offres

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à la Préfecture de Nkongsamba, dès publication du présent avis.
10. Acquisition du Dossier d’Appel d’Offres

Le dossier peut être obtenu aux heures ouvrables à la Préfecture de Nkongsamba, dès publication du présent avis, contre présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50.000) Francs CFA payable à la Perception de MANJO
11. Remise des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) Copies marquées comme telles, devra parvenir à la Préfecture de Nkongsamba, au plus tard le ……………………. à 11heures précises et devra porter la mention:

Avis d’Appel d’Offres National Ouvert

En Procédure d’Urgence

N° …… /AONO/MINEDUB/C.16/CDPM-MGO/2024 du……………….

Pour les travaux de construction de l’Inspection d’Arrondissement de l’Éducation de Base de Manjo, dans l’Arrondissement de Manjo, Département du Moungo, Région du Littoral.

FINANCEMENT : BIP MINEDUB

IMPUTATION : 58 15 104 04 471420 523112 422
EXERCICE : 2024
« A N’OUVRIR QU’EN SÉANCE DE DÉPOUILLEMENT »
12. Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.
Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministre chargé des Finances.

13. Ouverture des plis

L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le ………………………….à 12 heures précises et se fera en un temps par la Commission Départementale de Passation des Marchés Publics auprès du Préfet du Département du Moungo.
 Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

14. Critères d’évaluation

L’évaluation des offres se fera au triple plan administratif, technique et financier selon des critères éliminatoires, et selon les critères essentiels suivant un système de notation binaire Oui ou Non.
14.1. Critères éliminatoires

Toute offre non conforme aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Le non-respect de l’un des critères suivants entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire.

Il s’agit notamment :
· Suspension à la Commande Publique ;

· Absence de l’un des trois volumes (administratif, technique ou financière) ;
· Absence ou non-conformité d’une pièce Administrative et non complétée dans les 48 heures;

· Absence d’une caution de soumission ;

· Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
· Absence d’un prix unitaire quantifié dans le BPU et/ou le DQE et le SDPU ;
· Non-conformité du modèle de soumission

· Abandon d’un marché attribué au cours des trois dernières années ;

· Absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon de marché et de non appartenance à la liste des entreprises défaillantes ;
NB : Sous peine de rejet, la caution de soumission et l'attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire doivent être impérativement produites en original. Les autres pièces en originaux ou en copies certifiées conformes. Ces justifications administratives doivent dater de moins de trois (03) mois et être conformes aux modèles.

14.2. Critères essentiels

L’évaluation des Offres techniques et financière portera sur les critères essentiels résumés ci-après et détaillés dans le RPAO :

a. Situation ou capacité financière ;

b. Expérience ou références dans des travaux similaires ;

c. Personnels d’encadrement ;

d. Matériels et autres moyens à mobiliser ;
e. Méthodologie

Le non-respect de l’un de ces critères entraine l’élimination de l’offre. 

La non obtention d’au moins 75% des critères essentiels.

14. Attribution

L’Autorité Contractante attribuera la Lettre-Commande au soumissionnaire ayant présenté une offre administrative conforme, techniquement éligible et présentant une offre financière évaluée la moins-disante.

15. Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours calendaires à compter de la date de dépôt de celles-ci.

16. Renseignements complémentaires
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables soit à la Préfecture de Nkongsamba, soit dans les services du Maître d’Ouvrage Délégué dès publication du présent avis.                                       

                                                                       Nkongsamba Le __________________

                 Le Préfet  du Département du Moungo. 
                            (Autorité Contractante)
	REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

----------

  REGION DU LITTORAL

----------

DEPARTEMENT DU MOUNGO

----------

PREFECTURE DE NKONGSAMBA

----------

B.P. : 01 Nkongsamba
	

	REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

----------

LITTORAL REGION 

---------

MOUNGO DIVISION

----------

DIVISIONAL OFFICE  NKONGSAMBA

---------

Telephone: 233 491 337


Open National Invitation to Tender
In emergency procedure
N° ………. /ANIT/MINEDUB/C.16 /DTB-MGO/2024 of the ......................2024
For the building of Basic Education Sub-divisional Inspectorate of 
Manjo, Mungo Division, Littoral Region.

FINANCING : BIP MINEDUB

BUDGET ALLOCATION: 

YEAR : 2024
1. Subject of the invitation to tender

Within the framework of the 2024 Public Investment Budget, the Senior Divisional Officer of Mungo, Contracting Authority, hereby launches an open National invitation to tender in emergency procedure, on behalf the Minister of Basic Education, for the construction works of Basic Education Sub-divisional Inspectorate of Manjo, Mungo Division, Littoral Region.

2. Nature of works

For each lot, the works subjects of this tender include:

1. Preliminary works

2. Earth work;

3. Foundation;

4. Masonry and bricklaying;

5. Framework and roofing;

6. Metallic and wood carpentry;

7. coating

8. plumber

9. Electrical installation;

10. Painting;

11. Drainage and various networks.

3. Execution deadline

The maximum execution deadline provided by the Delegated Project Owner for the execution of the works subject of this tender shall be three (03) months for each lot.

4. Allotment

The works are constituted in a single lot.

5. Estimated cost

The estimated cost of the operation following prior studies stands at Thirty million (30,000,000) CFA francs
6. Participation and origin

Participation in this invitation to tender is open to Cameroonians Enterprises who are not excluded from public command.

7. Financing

Works which form the subject of this invitation to tender shall be financed by Public Investment Budget of the Ministry of Basic Education of the 2024 financial year; Budget Allocation  N0 
8. Provisional bid bond

Each bidder must include in his administrative documents, a bid bond issued by a first rate-bank approved by the Ministry in charge of Finance featuring on the list in document 11 of the tender file of an amount of Six hundred thousand (600 000) CFA francs for each lot, and valid for thirty (30) days beyond the original date of the validity of the offers.

9. Consultation of tender file

The file may be consulted during working hours at Divisional Office of Nkongsamba, as soon as this notice is published.

10. Acquisition of tender file

The file may be obtained from Divisional Office of Nkongsamba, as soon as this notice is published against payment of a non refundable sum of fifty thousand (50 000) CFA francs payable at the Sub-Divisional Treasury of Manjo
11. Submission of offers

Each offer drafted in English or French in seven (7) copies including the original and six (6) copies marked as such, should reach the Divisional Office of Mungo situated at Nkongsamba, not later than ……./…../2024 at 11 A.M and should carry the inscription: 

Open National Invitation to Tender

In emergency procedure

N° ………. /ANIT/MINEDUB/C.16/DTB-MGO/2024 of them...................
For the building of Basic Education Sub-divisional Inspectorate of 

 Manjo, Mungo Division, Littoral Region.

FINANCING : BIP MINEDUB

BUDGET ALLOCUTION: 58 15 104 04 471422 523112 422
YEAR : 2024
“TO BE OPENED ONLY DURING THE BID-OPENING SESSION”
12. Admissibility of offers

Under pain of rejection, the administrative documents required, must be produced in originals or true copies certified by the issuing service in accordance with the Special Conditions of the invitation to tender. They must not be older than three (03) months preceding the original date of submission of bids of the tender notice.

13. Opening of bids

The opening of the administrative documents, the technical and financial offers shall take place on …../…../2024 at 12 AM in the single phase by the Tenders Board attached to the Divisional Office of Nkongsamba. Only bidders may attend or be duly represented by a person of their choice
14. Evaluation criteria

14.1. Eliminatory criteria

The eliminatory criteria set the minimum conditions to be fulfilled in order to execute works subject of the tender. They should not be marked. They should be determined depending on the nature and the content of works to be executed.

The main eliminatory criteria are:

· suspension of sub folds;

· absence or non-conformity of a document in the administrative, technical and financial offer;

· presence of fake documents and false declarations;

· absence of a quantified unit price;

· omission of a quantified estimated unit price 
· non-conformity of the submission model

· abandon of a contract for the past three years

· absence of the declaration on the honour of non-abandon of a contract and not figuring on the failure list of companies

14.2. Essential criteria

These criteria are the fundamental or key ones that will help to measure the financial and the technical capacity of candidates wishing to execute the works subject of the tender.

The criteria relating to the qualification of candidates and detailed in part N°12. of the call for tender should indicatively be on the following:

· Financial resources and capacity;

· Experience or references in similar missions;

· Qualification and experience of essential workers;

· Availability of materials and essential equipment.
· Methodology of works.

Failure to comply with one these criteria leads to the elimination of the offer. 

Similarly, the technical qualification threshold is set at least 75% on the selection criteria.

15. Award

The Contracting Authority shall award the contract to the bidder owner whose Offers are administratively conformed, technically eligible, and financially evaluated as the lowest.

16. Validity of offers

Bidders will remain committed to their offers for nineteen (90) days from the deadline set for the submission of tenders.

17. Complementary information

Complementary technical information may be obtained during working hours from the Divisional Office of Mungo situated at Nkongsamba, or at the Basic Education Sub-divisional Inspectorate of Manjo, as soon as this notice is published.

Copy:

- ARMP LT
- MAPDD
- IAEB Manjo
Chafr person of PM
Notice boards

Chrono/Archives


Pièce N° 2

REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)

TABLE DES MATIERES 
A - Généralités

Article 1 : Portée de la soumission

Article 2 : Financement

Article 3 : Fraude et corruption

Article 4 : Candidats admis à concourir

Article 5 : Matériaux, matériels, fourniture, équipements et service autorisés

Article 6 : Qualification du soumissionnaire

Article 7 : Visite du site des travaux
B - Dossier d’Appel d’Offres

Article 8: Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

Article 9: Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

Article 10: Modification du Dossier d’Appel d’Offres

C - Préparation des offres

Article 11: Frais de soumission

Article 12: Langue de l’Offre

Article 13 : Document constituant l’Offre 15

Article 14 : Montant de l’Offre

Article 15 : Monnaie de soumission et de règlement

Article 16 : Validité de l’offre

Article 17 : Caution de soumission

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

Article 20 : Forme et signature de l’Offre
D - Dépôt des offres

Article 21: Cachetage et marquage des Offres

Article 22 : Date et heures limite du dépôt des offres

Article 23 : Offres hors délai

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres
E - Ouverture des plis et Evaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis et recours

Article 26: Caractère confidentiel de la procédure

Article 27: Eclaircissement sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

Article 30: Correction des erreurs

Article 31: Conversion en une seule monnaie

Article 32 : Evaluation des offres au plan financier

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

F - Attribution de la Lettre Commande

Article 34 : Attribution de la Lettre Commande
Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un appel d’offres infructueux ou d’annuler une procédure

Article 36 : Notification de l’Attribution de la lettre commande

Article 37: Publication des résultats d’attribution de la Lettre Commande et recours

Article 38 : Signature de la Lettre Commande 

Article39: Cautionnement définitif.
REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES         
A. Généralités

Article 1 : Portée de la soumission

1.1. L’Autorité Contractante, définie dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), lance un Appel d’Offres pour les travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO. Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.

1.2. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour calendaire.
Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisé dans le RPAO.
Article 3 : Fraude et corruption

3.1. Les soumissionnaires et les entrepreneurs, sont tenus au respect des règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution des marchés.

En vertu de ce principe :
a. Les définitions ci-après sont admises :
i. Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

ii. Se livre à des “manoeuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

iii. “pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence

iv. “pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

v. “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b. Toute proposition d’attribution est rejetée, s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manoeuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.
Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré-qualification.

4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci- après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprise. Sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible conformément a la convention de financement,
b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous- traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt.

i. Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou……
ii. Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous- traitants dans plus d’une offre.

iii. l’autorité contractante ou le Chef de Service de Marché possèdent des intérêts financiers dans sa géographie du capital de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics.

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle démontre qu’elle est (j) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous l’autorité directe de l’Autorité Contractante ou du Chef de Service de Marché.
Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés
5.1. Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2. En vertu de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.
Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;

b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré- qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché. Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i. La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

ii. Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

iii. Les commandes acquises et les marchés attribués ;

iv. Les litiges en cours ;

v. La disponibilité du matériel indispensable.
6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Chef de Service de Marché et de l’Autorité Contractante pour l’exécution du marché

e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les payements qui sont effectués par le Chef de Service de Marché dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Chef de Service de Marché dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.
6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 33 du RGAO.
Article 7 : Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. le Chef de Service de Marché est tenu d’autoriser le Soumissionnaire qui en fait la demande et ses employés ou agents, à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Chef de Service de Marché, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’il demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Chef de Service de Marché peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.
B. DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend aussi les principaux documents énumérés ci-après

· Pièce n°1 : L ‘Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

· Pièce n°2 : Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

· Pièce n°3 : Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO),

· Pièce n°4 : Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

· Pièce n°5 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

· Pièce n° 6 : Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

· Pièce n°7 : Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

· Pièce n°8 : Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;

· Pièce n°9 : Le modèle de marché 
a. Le cadre du planning d’exécution,

b. Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;
e. Modèle de lettre de soumission ;

d. Modèle de caution de soumission ;

e. Modèle de cautionnement définitif ;

f Modèle de caution d’avance de démarrage;

g. Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;

· Pièce n° 10 : Modèles à utiliser par les Soumissionnaires ;

a. Modèle de marché
b. Modèle de lettre de soumission ;

c. Modèle de caution de soumission ;

d. Modèle de cautionnement définitif ;

e. Modèle de caution d ‘avance de démarrage ;

f. Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;
· Pièce n° 11 : Justificatifs des études préalables, à remplir par le Chef de Service de Marché ou le Maître d’Ouvrage Délégué.

· Pièce n° 12 : La liste des établissements bancaires et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorises a émettre des cautions dans le cadre des marchés publics a insérer par l’Autorité Contractante
8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.
Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou email) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO avec copie au Chef de Service de Marché. Cependant, l’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOl) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres, y compris la phase de pré-qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire potentiel qui s’estime léser dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Ministre chargé des Marchés publics.

9.3. Le requérant adresse une copie de ladite requête à l’Autorité Contractante et à l’organisme chargé de la Régulation et au Président de la Commission.

9.4. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise au MINMAP et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;
Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.1. L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article

8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.
C. PREPARATION DES OFFRES

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. L’Autorité Contractante et le Chef de Service de Marché ne sont en aucun cas responsables de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.
Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.
Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :
i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

· A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

· A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

· N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

· N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;
b. Volume 2 : Offre technique

b.1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l’article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en oeuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3. Les preuves d’acceptations des conditions du marché.

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP);

2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).
b.4. Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.
c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

3. Le détail estimatif dûment rempli ;

4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

5. L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un lot.
Article 14 : Montant de l’offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.
14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits

prix doivent être précisées. Etant entendu que tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8 du DAO.
Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

15.1. En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre doivent suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous ; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions du RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l’Autorité Contractante spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par l’Autorité Contractante et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.
Article 16 : Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l’article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à un prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.
16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s), La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.
Article 17 : Caution de soumission

17.1. En application de l’article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4. Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie :

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu

î. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 38 du RGAO, ou

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO.

iii. Refuse de recevoir notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des prestations.
Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 32.2(g) du RGAO.
Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Chef de Service de Marché ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.
Article 20 ; Forme et signature de l’offre

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.
D. DEPOT DES OFFRES

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1. Le Soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du Soumissionnaire.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront adressées à l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 Susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.
Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1. Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l’article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

22.2. L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des Soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.
Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.
Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l’article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraîne la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l’article 17.6 du RGAO.
E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1. L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, toutefois pour les projets complexes notamment ceux ayant fait l’objet d’une procédure de pré qualification, l’ouverture peut se faire en deux temps.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin1eanyeloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu a haute voix avec l’offre c6rrepondante La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres financières] et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé au Ministre Délégué à la Présidence chargée des Marchés Publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Chef de structure auprès de laquelle est placée la commission concernée.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.
Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3 Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.
Article 27 : Éclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, la Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous- commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 30 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marche
Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui

j. Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.
Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.
Article 30 : Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :
a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé

d. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.
Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA. -

31 2 La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixe par la Banque des Etats de 1’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO
Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules- les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme Suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’ Autorité Contractante dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Chef de Service de Marché des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la commission peut à partir du sous détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre après l’avis technique de l’Agence de Régulation des Marchés Publics.
Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Les entrepreneurs nationaux bénéficient d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.
F. ATTRIBUTION DU MARCHE

Article 34 : Attribution

34.1. L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposées.

34.2. Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les remises offertes par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot.

34.3 Toute attribution des marchés de Travaux se fait au Soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères d’évaluation et présentant l’offre évaluée la moins disante. 
Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation de Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.
Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Chef de Service de Marché paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.
Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’Autorité chargée des Marchés publics, avec copies à l’Agence de Régulation des Marchés Publics, à l’Autorité Contractante et au Président de ladite Commission. Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.
Article 38 : Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés compétente pour examen et avis, et le cas échéant, au visa préalable du Ministre en charge des Marchés publics.

38.2. L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché examiné par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire et le cas échéant après le visa du Ministre en charge des Marchés publics.

38.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.
Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, l’entrepreneur fournira au Chef de Service de Marché un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant TTC du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Chef de Service de Marché ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

PIECE N° 3

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)
NB : Ceci est le complément particulier du RGAO, que le soumissionnaire est tenu d’appliquer rigoureusement pour le présent Appel d’Offres.

	Référence
	GENERALITES

	1
	Définition des travaux :

Les prestations objet du présent Appel d’Offres concernent les travaux de construction de l’Inspection d’Arrondissement de I’Education de Base de Manjo, dans l’Arrondissement de Manjo, Département du Moungo, Région du Littoral.

Ces travaux comprennent principalement :

· Travaux préparatoires ;
· Terrassement ;

· Fondations ;
· Maçonnerie – élévation ;

· Charpente - couverture ;

· Menuiserie métallique ;

· Menuiserie bois ;
· Plomberie Sanitaire ;
· Électricité ;
· Revêtement – Peinture – Vitrerie ;

· V.R.D. ;
Noms et adresse de l’Autorité Contractante : Le Préfet du Moungo, 
BP : 01 Nkongsamba, 
Référence de l’Appel d’Offres : 
Avis d’Appel d’Offres National Ouvert

En procédure d’Urgence

N° …… /AONO/MINEDUB/C.16/CDPM-MGO/2024 

DU …… /…… /2024.

Pour les travaux de construction de l’Inspection d’Arrondissement de l’Éducation de Base deManjo, dans l’Arrondissement de Manjo, Département du Moungo, Région du Littoral.

FINANCEMENT : BIP MINEDUB

IMPUTATION : 

EXERCICE : 2024

	2
	Délai d’exécution :

Le délai d’exécution des travaux est de trois (03) mois qui court, sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou de celle fixée dans ledit Ordre de Service.

	3
	Source de Financement : Budget d’Investissement Public du MINEDUB, 
Exercice 2024               Imputation : 
Administration bénéficiaire : Inspection d’Arrondissement de l’Éducation de base de Manjo

	4
	Provenance des matériaux, matériels, fournitures, équipements et services :

Lorsque l’exécution du présent Marché nécessite l’acquisition des matériels et matériaux, préférence est donnée aux produits fabriqués au Cameroun sous réserve de leur conformité aux normes techniques et à la condition que leurs prix soient homologués.

Toutefois, en cas de dérogations législatives ou réglementaires, ou résultant des conventions ou accords internationaux, le Ministre du Commerce autorise l’importation desdits produits.


	5
	CRITÈRES D’EVALUATION
1. Critères éliminatoires
Les critères éliminatoires porteront sur les éléments suivants :
· Suspension à la Commande Publique ;

· Absence d’au moins un des trois volumes (administratif, technique ou financière) ;

· Absence ou non-conformité d’une pièce  Administrative et non complétée dans les 48 heures ;

· Absence d’une caution de soumission ;

· Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

· Absence d’un prix unitaire quantifié dans le BPU et/ou le DQE et ou le SDPU ;

· Non-conformité du modèle de soumission

· Abandon d’un marché attribué au cours des trois dernières années ;

· Absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon de marché et de non appartenance à la liste des entreprises défaillantes ;

2. Critères essentiels
L’évaluation des Offres techniques et financière portera sur les critères essentiels résumés ci-après :

a. Situation ou capacité financière ;

b. Expérience ou références dans des travaux similaires ;

c. Personnels d’encadrement ;

d. Matériels et autres moyens à mobiliser ;
e. Méthodologie

Le non-respect de l’un de ces critères entraine l’élimination de l’offre. 

La non obtention d’au moins 75% des critères essentiels.

Validation des critères :

100% pour les critères à 1 sous critère

50% pour les Critères à 2 sous critères

66% pour les critères à 3 sous critères

75% pour les critères à plus de 3 sous critères



	
	Les critères de qualification technique :

· Expérience dans l’exécution des travaux de même nature ;

· Disponibilité d’un personnel d’encadrement qualifié et expérimenté ;

· Disponibilité du matériel et des équipements essentiels pour l’exécution desdits travaux ;

· Note méthodologique d’exécution bonne et intégrale des travaux

· Capacité financière suffisante (Solvabilité) pour assurer le préfinancement et l’exécution des travaux. :
En cas de groupement d’entreprise, chaque membre du groupement doit présenter un dossier Administratif complet en plus des éléments constitutifs du groupement et du pouvoir habilitant le signataire


	6
	Visite du site des travaux et réunion préparatoire

1. Conformément à l’article 7.1 du RGAO, le soumissionnaire devra impérativement effectuer une visite de site, à l’effet de produire une attestation de visite de site. Cette Attestation devra être signée par le Maître d’Ouvrage Délégué,

2.  A cet effet, il devra présenter dans son offre technique un rapport de visite de site dûment signé. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

3. Le Maître d’Ouvrage Délégué, autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage Délégué, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant résulter d’un incident dont ils pourraient être victimes du fait de cette visite.

	7
	Langue de l’offre : Les offres seront rédigées exclusivement en Français ou Anglais

	9
	DOCUMENTS CONSTITUANT L’OFFRE
La liste des documents visés à l’Article 13 du RGAO devra être complétée, regroupée en trois (03) volumes insérés respectivement dans les enveloppes intérieures et détaillées comme suit

Cet article regroupe l’ensemble des pièces, critères et sous-critères à fournir ou à respecter pour confectionner l’offre, en rapport avec sa recevabilité et son évaluation.

Enveloppe A-Volume I Pièces Administratives

a) La déclaration d’intention de soumissionner, timbrée signée et datée (suivant modèle joint)
b) L’Accord de Groupement, le cas échéant ;
c) Le pouvoir de signature, le cas échéant ;
d) Une copie certifiée du registre de commerce en cours de validité ;
e) Une Attestation d’immatriculation timbrée ;

f) Une attestation de non faillite établie par le Tribunal de Grande Instance ou par le Chambre de Commerce et d’Industrie du lieu de Domiciliation de l’entreprise datant de moins de trois (03) mois précédant la date de remise des offres ;
g) Attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire datée de moins de 03 mois, délivrée par une Banque de Premier Ordre agréée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun ;
h) La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres ;
i) La caution de soumission (suivant modèle joint) d’un montant de Six cent mille (600 000) francs CFA et d’une durée de validité de cent vingt (120) jours, établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun ;
j) Une attestation de non exclusion des marchés publics datant de moins de trois (03) mois, délivrée par l’ARMP ;

k) Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, datant de moins de trois mois, certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse ;
l) Une Attestation de conformité fiscale timbrée en cours de validité ;
m) Un plan de localisation  signé, timbré et daté par  l’Entreprise.
En cas de groupement, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les pièces g, h, i, et m étant uniquement présentés par le mandataire du groupement

NB : Tous les membres du groupement doivent présenter une attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par le Directeur Général de l’ARMP.

	
	Enveloppe B-Volume II : Offre technique

Il devra contenir :

2.1 - La déclaration sur l’honneur attestant le non abandon de marché par le Soumissionnaire et son absence sur la liste des Entreprises défaillantes annuellement établie par le Ministère des Marchés Publics (suivant modèle joint).
2.2 - Les références du Soumissionnaire :

Le soumissionnaire devra justifier son expérience dans les marchés de travaux similaires au cours des cinq dernières années qui précèdent la date limite de dépôt des soumissions. À ce titre, le soumissionnaire devra présenter ses références :
a) Références générales en Travaux publics : avoir exécuté de manière satisfaisante et achevé, en tant que cocontractant ou sous-traitant, au moins un (01) marché de travaux de BTP en général au cours des 03 dernières années
b) Références spécifiques en Travaux similaires : Avoir exécuté de manière satisfaisante et achevé, en tant qu’entrepreneur ou sous-traitant, au moins trois (03) marchés similaires aux travaux projetés au cours des cinq (05) dernières années dont au moins une (01) référence d’un montant supérieur ou égal à 30.000.000 FCFA 
Joindre pour chaque référence (copie première et dernière pages du contrat, copie PV de réception des travaux, PV de réception définitive, etc.).
Pour les marchés dont la période de garantie n’est pas encore échue, le PV de réception provisoire fait foi.
2.3 - Le personnel d’encadrement :
Le soumissionnaire doit établir qu’il dispose du personnel requis pour les postes clés ci-après :

A. Un (01) Conducteur des Travaux : Technicien Supérieur du Génie Civil ou du Génie Rural ou plus, ayant au moins cinq (05) années d’expérience professionnelle ;

B. Un (01) Chef de chantier : Avec au minimum un Certificat d’Aptitude Professionnel (CAP) en maçonnerie ou plus, ayant au moins cinq (05) années d’expériences professionnelles ;

C. Un (01) Chef d’équipe maçonnerie : ayant au moins 05 ans d’expérience.
D. Un Chef d’équipe charpentier : ayant au moins 05 ans d’expérience
NB : le soumissionnaire devra joindre pour chaque personnel suscité les pièces suivantes :

· Un Curriculum Vitae, daté et signé par le candidat datant de moins de trois mois ;
· Une copie du diplôme (pour les postes A et B), ou de l’attestation de fin de formation, ou un certificat de travail (pour les postes C et D) le cas échéant, certifié conforme par une autorité administrative ;
· La photocopie de la CNI du titulaire, certifiée conforme ;
· Une attestation de disponibilité envers l’Entreprise.

N.B: L’absence de la CNI ou du diplôme requis certifié(e) conforme équivaut à l’absence du personnel proposé.
2.4 - Moyens matériels :

Matériel de base exigé
Le Soumissionnaire devra justifier la possession ou la location du matériel ou des équipements suivants :
· Un véhicule de liaison de type 4x4 tout terrain (pick-up) ;
· Un compacteur manuel ou un vibreur ;
· Petit Matériel de génie civil (Brouettes, pelles, niveaux, saut à béton, Marteau, etc.)

· Matériel de sécurité (chaussures de sécurité, casques de sécurité, gants, cônes de balisage)

· Autre matériel (multimètres, ohmmètres, voltmètres, etc.)
Les justificatifs acceptés pour la possession sont les Photocopie des factures, certifiées conformes, du matériel ci-dessus listé. Notamment la carte grise dans le cas d’un véhicule
En cas de location de matériels, le Soumissionnaire devra fournir un contrat de location.
2.5 Note méthodologique (portant sur les points suivants) :

i. L’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en oeuvre pour réaliser les travaux (installation, planning, approvisionnement, organigramme, PAQ, délais, plans, rendement, sécurité, environnement, tâches, organisation des équipes, etc....) ;
ii. Obligatoirement, un rapport décrivant l’état des lieux suite à la visite de site (descriptions, difficultés, suggestions et commentaires divers, etc., avec photos de préférence.) ;
iii. Une attestation de visite de site signée par le Maître d’Ouvrage Délégué ;

iv. Déclaration sur l’honneur attestant la non abandon d’un marché public  au cours des trois dernières années
v. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) paraphé sur toutes les pages et signé à la fin ;
vi. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), paraphé sur toutes les pages et signé à la dernière ;

2.6 - La capacité financière :

a. Le Soumissionnaire doit produire une attestation émanant d’un établissement bancaire implanté sur le territoire Camerounais et agréé par le Ministère chargé des Finances, certifiant la solvabilité financière de son Entreprise. Cette attestation devra justifier une capacité financière d’un montant au moins égal à 20.000.000 FCFA.
b. Le soumissionnaire devra justifier de l’exécution des prestations (contrats exécutés) dont le montant cumulé TTC est supérieur ou égal à 40.000.000 (Quarante millions) francs CFA au cours des trois (03) dernières années. Produire copie de la 1ère et dernière page de chaque contrat.
Enveloppe C - Volume III : Offre Financière

C.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

C.2. Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli (BPU) ;

C.3. Le Détail Quantitatif Estimatif dûment rempli (DQE) ;

C.4. Le Sous Détail des Prix Unitaire et/ou la composition des prix forfaitaires dûment rempli (SDPU) ;
C.5. La clé USB contenant l’offre financière et les DQE

: Les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de couleurs aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen.


	
	CHAPITRE II : PRIX ET MONNAIE DE L’OFFRE

	10
	Montant de l’offre

Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, les impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres, seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

	11
	Les prix du Marché

Les prix du marché sont fermes (non révisables et non actualisables)

	12
	La monnaie de l’Appel d’Offres

Le montant de la soumission est libelle entièrement en monnaie Nationale La conversion, si besoin, se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC)

	
	CHAPITRE III : PREPARATION ET DEPOT DES OFFRES

	13
	Période de validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de remise des offres.
Les offres seront évaluées sur la base d’un délai d’exécution des travaux de quatre- vingt-dix (90) jours au maximum. La méthode d’évaluation figure à l’article 32.2 (e) du RGAO. Le délai d’exécution proposé par le Soumissionnaire retenu deviendra le délai d’exécution contractuel

	14
	Caution de soumission :

L’Offre doit être garantie par une caution de soumission (suivant modèle joint) d’un montant de 600 000 (Six cent mille) FCFA, délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances du Cameroun. Au delà des cas déjà cités, elle pourra également être saisie en cas de manquement à l’obligation de venir recevoir notification du Marché ou de l’OS de démarrage des prestations. Elle doit être valable au moins quatre-vingt-dix (90) jours au-delà de la date limite de dépôt des Offres.

	15
	Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées :

Le soumissionnaire produira son offre en sept (07) exemplaires dont un (01) original

six (06) copies.


	16
	Adresse de l’Autorité Contractante à utiliser pour l’envoi des offres :
Le Préfet du Moungo, 

BP : 01 Nkongsamba, 
Chaque offre devra parvenir à la Préfecture de Nkongsamba, au plus tard le ….../……./2024 à 11heures précises et devra porter la mention:

Avis d’Appel d’Offres National Ouvert

En procédure d’Urgence
N° …… /AONO/MINEDUB/ C.16/CDPM-MGO/2024 

DU …… /…… /2024.

Pour les travaux de construction de l’Inspection d’Arrondissement de l’Éducation de Base de Manjo, dans l’Arrondissement de Manjo, Département du Moungo, Région du Littoral.

FINANCEMENT : BIP MINEDUB

IMPUTATION : 58 15 104 04 471422 523112 422 
EXERCICE : 2024
« A N’OUVRIR QU’EN SÉANCE DE DÉPOUILLEMENT »
Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, conformément aux stipulations du Règlement Particulier du présent appel d’offres.

Elles devront obligatoirement être en cours de validité, dater de moins de trois mois.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable.

	17
	Lieu, date et heure de l’ouverture des plis :
L’ouverture des offres administrative, technique et financière se fera en un temps à la Préfecture du Moungo, le ………./……./2024 à 13 heures, heure locale, par la Commission Départementale de Passation des marchés du Moungo
La lecture des éventuels rabais indiquée dans l’article 25.3 du RGAO est obligatoire, dans les mêmes formes que celles de la soumission financière et de tous les éléments cités. Le soumissionnaire doit prendre toutes les dispositions utiles pour être valablement représenté aux séances d’ouverture, afin d’y défendre valablement son dossier et ses droits.
Tout complément ou supplément sollicité par la commission ou la sous-commission dans le cadre de l’ouverture ou de l’évaluation des offres doit être demandé et remis sous trace écrite, par le biais du président de la commission, avec copie dans les mêmes délais à l’Autorité Contractante.


	
	CHAPITRE IV : ÉVALUATION ET COMPARAISON DES OFFRES

	18
	Évaluation technique 

L’évaluation des offres se fera d’abord selon les critères éliminatoires, puis selon les critères dits essentiels par le système binaire OUI ou NON

Elle sera faite sur la base des conditions et sous-conditions prédéfinies auxquelles sera attribuée l’une des valeurs suivantes : 

1 (OUI) lorsque l’Offre répond à l’exigence, 

0 (NON) dans le cas contraire. 

Pour la validation des critères essentiels :

100% pour les critères à 1 sous critère

50% pour les Critères à 2 sous critères

66% pour les critères à 3 sous critères

75% pour les critères à plus de 3 sous critères

Le seuil de qualification technique est fixé à au moins 75% de oui des critères essentiels d’après les sous-critères listés dans la grille d’évaluation et à l’évaluation technique seront admis à l’analyse de l’offre financière.
Évaluation des offres financières

La sous-commission d’analyse vérifiera si les offres financières sont conformes et complètes. Elle procédera en outre à la vérification des opérations de calculs et des erreurs éventuelles y afférentes.

Les offres financières des soumissionnaires seront vérifiées et éventuellement corrigées sur la base suivante :

· En cas de différence entre le montant en chiffres et le montant en lettres, c’est le montant en lettres qui fera foi ;

· En cas d’omission d’un prix unitaire dans le bordereau des prix unitaires, cette offre sera purement et simplement éliminée ;

· S’il y a une différence entre le prix du sous détail et celui du bordereau des prix unitaires, celui du sous détail fera foi ;

Le montant de la soumission sera alors corrigé. Si l’attributaire provisoire n’accepte pas cette correction, son offre sera rejetée et sa caution de soumission pourra être saisie dans ce cas.

	19
	Les soumissionnaires nationaux bénéficient d’une marge de préférence nationale au cours de l’évaluation, conformément à l’article 32 du Code des Marchés

	
	ATTRIBUTION DU LA LETTRE COMMANDE

	20
	L’Autorité Contractante attribuera la Lettre Commande au soumissionnaire ayant présenté une offre administrative conforme, techniquement éligible et présentant une offre financière évaluée la moins- disante.

	21
	Cautionnement Définitif : L’attributaire devra fournir un cautionnement définitif fixé à 3 % du montant TTC du Marché, suivant modèle indiqué en annexe, dans les vingt (20) jours dès notification du Marché, en remplacement de la caution de soumission ou au plus tard avant le premier paiement intermédiaire.

	22
	Vérification des pièces et grille d’évaluation.

Les cadres détaillés de vérification des pièces et d’évaluation des offres seront élaborés sur la base fidèle des critères et sous-critères présentés dans la pièce n° 12 de ce DAO



PIECE N° 4

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)
N.B : Ce document sera la base de l’élaboration du contrat à signer à l’issue du présent appel d’offres

TABLE DES MATIÈRES.

CHAPITRE I : GENERALITES.
	Article 1:
	Objet de la Lettre-Commande.

	Article 2:
	Procédure de passation de la lettre commande. 

	Article 3
	Définitions et attributions

	Article 4:
	Langue, loi et réglementation applicables.

	Article 5
	Pièces constitutives de la lettre commande.

	Article 6:
	Textes généraux applicables.

	Article 7
	Communication

	Article 8:
	Ordres de service

	Article 9
	Personnel de l’entrepreneur

	
	CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES.

	Article 10:
	Garanties et cautions

	Article 11:
	Montant de la lettre commande.

	Article 12:
	Lieu et mode de paiement.

	Article 13:
	Variation des prix

	Article 14;
	Travaux en régie

	Article 15
	Valorisation des travaux

	Article 16:
	Avances

	Article 17:
	Règlement des travaux

	Article 18
	Intérêts moratoires

	Article 19:
	Pénalités de retard

	Article 20
	Règlement en cas de groupement d’entreprises

	Article 21
	Décompte final

	Article 22
	Décompte général et définitif

	Article 23
	Régime fiscal et douanier

	Article 24:
	Timbres et enregistrement des marches

	
	CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX.

	Article 25
	Consistance des travaux

	Article 26
	Obligations du Maitre d’ouvrage Délègue

	Article 27
	Délais d’exécution de la Lettre Commande (Article 38 CCAG)

	Article 28
	Rôles et responsabilités de l’Entrepreneur (Article 40 CCAG)

	Article 29:
	Mise à disposition des documents et du site (Article 42 CCAG)

	Article 30:
	Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (Article 45CCAG)

	Article 31
	Pièces à fournir par l’Entrepreneur (Article 49 complété)

	Article 32:
	Journal de chantier (Article 56 CCAG)

	
	CHAPITRE IV : DE LA RÉCEPTION

	Article 33
	Réception provisoire (Article 67 CCAG)

	Article 34:
	Délai de garantie (Article 70 CCAG)

	Article 35
	Réception définitive (Article 72 CCAG)

	
	CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

	Article 36 :
	Résiliation du marché (Article 74 CCAG)

	Article 37 :
	Cas de force majeure (article 75 CCAG)

	Article 38:
	Différends et litiges (article 79 CCAG)

	Article 39 :
	Edition et diffusion de la Lettre Commande

	Article 40 et dernier :
	Entrée en vigueur de la Lettre Commande


CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS

Article 1 : Objet de la Lettre Commande

La présente Lettre Commande a pour objet les travaux de Construction de l’Inspection d’Arrondissement de l’Education de Base de Bare Bakem dans l’Arrondissement de Bare Bakem, Département du Moungo, Région du Littoral.

Article 2 : Procédure de passation de la Lettre Commande

La présente Lettre Commande est passée par 
Avis d’Appel d’Offres National Ouvert

En Procédure d’Urgence

N° …… /AONO/MINEDUB/C.16/CDPM-MGO/2024 du …… /…… /2024.

Pour les travaux de construction de l’Inspection d’Arrondissement de l’Éducation de Base de Manjo, dans l’Arrondissement de Manjo, Département du Moungo, Région du Littoral.

Article 3 : Définitions et attributions

3.1 Définitions générales

· L’Autorité Contractante est le Préfet du Département du Moungo 
· Le Maître d’Ouvrage Délégué est l’Inspecteur d’Arrondissement de l’Education de Base de Manjo
· Les attributions du Chef de Service du Marché sont dévolues au Chef du Bureau des Affaires Générales à l’IAEB BARE BAKEM.
· Les attributions d’Ingénieur de la lettre commande sont dévolues au Délégué Départemental des Travaux Publics du Moungo. 
· Les attributions du Maitre d’œuvre sont dévolues au Chef de Service du Matériel, des Constructions et des Equipements Scolaires à la DREB Littoral

· Le prestataire est le Cocontractant 
· La commission de passation des marchés compétente est la Commission Départementale de Passation des Marchés du Moungo 

3.2 Nantissement
· L’Autorité chargée de l’ordonnancement des paiements et de la liquidation des dépenses est l’Inspecteur d’Arrondissement de l’Education de Base de Bare Bakem ;
· L’Organisme chargé du paiement est : la Perception de Bare Bakem ;
· Le responsable chargé de la validation de la dépense est le Contrôleur Financier Départemental du Moungo ;
· Les responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de l’exécution de la Lettre Commande sont : Le Maître d’Ouvrage Délégué, l’Ingénieur et le Chef de Service.

Article 4 : Langue, Loi et Réglementation applicables

4.1. La langue utilisée est le Français ou l’Anglais.

4.2. L’entrepreneur s’engage à observer les Lois, Règlements en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.
Article 5 : Pièces constitutives de la lettre commande (CCAG Article 4)

Les pièces contractuelles constitutives de la présente lettre commande sont par ordre de priorité les suivantes

1. La lettre de soumission ou l’acte d’engagement timbré, daté et signé de l’entrepreneur ;

2. La soumission de l’entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés

3. Le Cahier de Clauses Administratives Particulières (CCAP);

4. Le Cahier de Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

5. Les éléments propres à la détermination du montant de la lettre commande, tels que :

· Les bordereaux des prix unitaires ;

· L’Etat des prix forfaitaires ;

· • Le détail ou devis estimatif et le cas échéant la décomposition des prix forfaitaires. et ou le sous-détail des prix unitaires,
6. Le projet et plans d’exécution approuvés
7. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033/CAB/PM du 13 février 2019.
8. Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant l’objet du la lettre commande.
Article 6 : Textes généraux applicables

La présente lettre commande est soumise aux textes généraux ci-après :
1.
La loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

2.
La loi n° 2000/10 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la profession d’Ingénieur du Génie civil ;

3.
La loi n°001 du 16 avril 2001 portant code Minier, et mise en application par le Décret n°2002/048/PM du 26 mars 2002 ;

4.
La loi N° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime financier de l’État et des autres entités publiques ;

5.
La loi N° 2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun

6.
La Loi N° 2022/020 du 20 décembre 2022 portant Loi des Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2023 ;

7.
Le décret n°2001/048 du 28 février 2001, portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régularisation des Marches Publics (ARMP) ;

8.
Le décret 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

9.
Le décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

10.
Le décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

11.
Le décret n°2013/271 du 05 Aout 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des Marchés Publics ;

12.
Le décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 pourtant Code des Marchés Publics ;

13.
L’arrêté n°093/CAB/PM du 05 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et de frais d’achat des Dossiers d’Appels d’Offres ;

14.
L’arrêté n°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marches Publics ;

15.
La circulaire n°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés Publics ;

16.
La circulaire n° 0006/C/MINFI du 30 décembre 2022 Portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État et des Autres Entités Publiques pour l’Exercice 2023.

17.
Les normes techniques en vigueur au Cameroun ;

18.
Tous autres textes spécifiques au domaine concerné.
Article 7 : Communication (Art 6 et 10 du CCAG)

7-1 Toutes les communications écrites dans le cadre de la présente lettre commande devront être faites aux adresses ci après

a) Dans le cas où le Cocontractant est le destinataire : ses Noms et adresses.

Passé le délai de 15 jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Maître d’Ouvrage Délégué son domicile, les correspondances seront valablement adressées à la Mairie de l’Arrondissement où s’exécutent les travaux.

b) Dans le cas où le Maître d’Ouvrage Délégué en est le destinataire ;

L’Inspecteur d’Arrondissement de l’Education de Base du  Manjo avec copies adressées dans les mêmes délais au Chef de Service et à l’Ingénieur.
e) Dans le cas où l’Autorité contractante en est le destinataire Monsieur le Préfet du Département du Moungo avec copies adressées dans les mêmes délais au Maître d’Ouvrage Délégué, au Chef de Service et à l’Ingénieur.

7-2 L’entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances avec copie à l’ingénieur de la Lettre Commande.
Article 8 : Ordres de Service (Art 8 du CCAG)

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

8.1 L’ordre de service de commencer les travaux est signé par l’Autorité Contractante et notifié au Cocontractant par le Maître d’Ouvrage Délégué avec copie à l’Autorité Contractante, au Chef de Service et à l’Ingénieur de la Lettre Commande.

8.2. Sur proposition du Maître d’Ouvrage Délégué, les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Maître d’Ouvrage Délégué au Cocontractant avec copie à l’Autorité Contractante, au chef de Service, à l’Ingénieur du marché et à l’Organisme payeur.

8.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Chef de Service et notifiés au Cocontractant par l’ingénieur de la Lettre Commande avec copie à l’Autorité Contractante et au Maître d’Ouvrage Délégué.

8.4. Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage Délégué et notifiés au Cocontractant par le Chef de Service, avec copie à l’Autorité Cocontractante et à l’Ingénieur de la Lettre Commande.

8.5. Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par les services de cette dernière au Cocontractant avec copie au Maitre d’Ouvrage Délégué, au Chef de Service et à l’Ingénieur de la Lettre Commande.

8.6 Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’ingénieur de la Lettre Commande et notifiés au Cocontractant par ce dernier.

8.7 Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

8.8 S’agissant des ordres de service signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Maître d’Ouvrage Délégué, la notification doit être faite dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de transmission par l’Autorité Contractante au Maître d’Ouvrage Délégué. Passé ce délai, l’Autorité Contractante constate la carence du Maître d’Ouvrage Délégué, se substitue à lui et procède à ladite notification.
Article 9 : Personnel du Cocontractant (Article 15 CCAG)

9.1. Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Maître d’Ouvrage Délégué. En cas de modification, l’Entrepreneur le fera remplacer par un personnel de compétence (qualification et expérience) au moins égale.

9.2. L’entrepreneur utilisera le matériel approprié proposé dans son projet d’exécution pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art.

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIÈRES
Article 10 : Garanties et Cautions (articles 29 et 41 CCAG)

10.1 Cautionnement définitif (ou caution de bonne fin)

Le cautionnement définitif est fixé à 3% du montant TTC de la Lettre-Commande. Il est constitué et transmis au Chef de Service dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de notification de la Lettre Commande.

 Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée par le Maitre d’Ouvrage Délégué après demande du Cocontractant.
10.2 La Retenue de garantie

La retenue de garantie est fixée à 10% du montant TTC de la Lettre-Commande. La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maitre d’Ouvrage Délégué après demande du Cocontractant.
10.3 Cautionnement d’avance de démarrage

Conformément aux textes en vigueur et sur demande du Cocontractant, une avance de démarrage fixée : à vingt pour cent (20%) du montant TTC de la lettre commande peut lui être accordée. Cette avance devra être cauti6hriée à. cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de premier ordre dûment agrée par l’Autorité compétente. Le remboursement de cette avance s’effectuera par déduction d’au moins dix pour cent(l0%) de chaque décompte à partir du premier décompte des travaux, la totalité de cette avance devant en tout état de cause être remboursée au plus tard au paiement de quatre-vingt (80%) pour cent du montant de la Lettre-Commande TTC.
Article 11 : Montant de la lettre commande (Articles 18 et 19 CCAG)

Le montant de la présente Lettre Commande, tel qu’il ressort du détail ou devis estimatif ci-joint, est de _______(en chiffres) (en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit:

· Montant HTVA:                            ________ (___) francs CFA

·  Montant de la TVA:                     ________ (___) francs CFA

· Montant de la TSR et/ou l’AIR:    ________ (___) francs CFA

· Net à percevoir :                            ________ (___) francs CFA.
Article 12 : Lieu et mode de Paiement

Le Maître d’Ouvrage Délégué se libérera des sommes dues de la manière suivante :

a. Pour les règlements en francs CFA, soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte N° ……………………….. ouvert au nom du cocontractant à la banque ………………………..
Article 13 : Variation des prix (Article 20 CCAG)

Les prix sont fermes (non révisables et non actualisables.)
Article 14 : Travaux en régie (Article 22 CCAG)

Les travaux en régie sont sans objet.
Article 15 : Valorisation des travaux (article 23 CCAG)

Ce Lettre Commande est à prix unitaires et forfaitaires.
Article 16 : Avances de démarrage (article 28 CCAG)

16.1. Le Cocontractant peut, sur simple demande adressée au Maitre d’ouvrage Délégué et sans justificatif, obtenir une avance dite ‘’de démarrage’’ ou ‘’pour approvisionnement de matériaux dont le montant ne peut excéder 20% (Vingt pour cent) du prix initial TTC du présent Marché.
16.2 Cette avance est cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur, et remboursée par déduction sur les acomptes à verser à l’entrepreneur pendant l’exécution du marché, suivant des modalités définies dans le CCAP.

16.3 La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.

16.4 Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Chef de Service du Marché donnera la mainlevée de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse du Cocontractant.
Article 17 : Règlement des travaux (Articles 26, 27 et 30 CCAG)

17.1 : Constatation des travaux exécutés :

Avant le 30 de chaque mois, l’entrepreneur, le Maitre d’œuvre et l’Ingénieur établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.
17.2 Décompte mensuel
Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, le Cocontractant remettra en dix (10) exemplaires au maitre d’œuvre, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution des prestations, depuis le début de celui-ci. Seul le décompte hors TVA sera réglé au cocontractant. Le décompte du montant des taxes fera l’objet d’une retenue à la source et d’un versement au Trésor Public par l’Administration bénéficiaire.

Le montant HTVA de l’acompte à payer au cocontractant sera mandaté comme suit :

· 100% - AIR versé directement au compte du cocontractant ;

· 5.5% ou 2.2% versé au trésor public au titre de l’AIR dû par le cocontractant, suivant le régime d’imposition

Le maitre d’œuvre disposera d’un délai de sept (07) jours pour transmettre à l’ingénieur les décomptes qu’il a approuvés. L’Ingénieur disposera d’un délai de sept (07) jours pour transmettre au Chef de Service les décomptes qu’il a approuvés.
Le Chef de Service dispose d’un délai de Sept (07) jours pour procéder à la signature des décomptes et leur transmission au Maitre d’Ouvrage Délégué, qui dispose aussi de Sept (07) jours pour sa signature et la transmission à l’Organisme payeur.

La transmission de tout décompte à l’Organisme payeur en vue du paiement sera subordonnée au visa préalable de l’Autorité Contractante qui dispose d’un délai de trois (03) jours pour le faire.

Le décompte d’avance de démarrage sera traité dans les mêmes délais qu’un décompte provisoire.
Article 18 : Intérêts moratoires (Article 31 CCAG)

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément à l’article 88 du décret n°2004/275 du 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.
Article 19 : Pénalités (Article 32 CCAG, et Articles 89 et 90 Code des Marchés Publics)

A. Pénalités de retard

19.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

a. Un deux millième (1/2000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par la lettre commande ;

b. Un millième (1/1000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

19.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TI’C du marché de base et de ses avenants éventuels.

B. Pénalités spécifiques

19.3. Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités particulières suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :

Remise tardive des assurances : deux mille cinq cent (2 500) Francs CFA/jour de retard ;

· Absence de la plaque d’identification du chantier (2 500) Francs CFA/jour

· Absence du journal de chantier sur le site du projet ou son non remplissage (2 500) Francs CFA/jour
Article 20 : Règlement en cas de groupement d’entreprises (Article 33 CCAG)
Indiquer en cas de groupement d’entreprises le mode de paiement des Cotraitants et sous- traitants, le cas échéant.
Article 21 : Décompte final (CCAG Article 34)

21.1 Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de (15) jours après la date de réception provisoire, l’entrepreneur établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution de la lettre commande dans son ensemble.

21.2: L’Ingénieur disposera d’un délai de sept (07) jours pour transmettre au Chef de Service les décomptes qu’il a approuvés.

Le Chef de Service dispose d’un délai de Sept jours (07) jours pour procéder à la signature des• décomptes et leur transmission au Maitre d’Ouvrage Délégué, qui dispose aussi de Sept (07) jours pour signature et transmission à l’Organisme payeur.
Article 22 : Décompte général et définitif (CCAG Article 35)

22.1A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, dans un délai d’un (01) mois maximum, l’Ingénieur dresse le décompte général et définitif de la lettre commande qu’il signe Contradictoirement avec l’Entrepreneur, le Maître d’ Ouvrage Délégué, le Chef de Service et l’Autorité Contractante.

Ce décompte comprend:

· Le décompte final,

· Le solde,

· La récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’Entrepreneur, lie définitivement les parties et met fin à la lettre commande sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

22.2. Un délai de 15 jours maximum est accordé à l’Entrepreneur pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature.
Article 23 : Régime fiscal et douanier (Article 36 CCAG)

Le décret N° 2003/65l/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en oeuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :
· Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’IAR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

· Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;

· Des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché :

· Des droits et taxes d’entrée sur le territoire Camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique)

· Des droits et taxes communaux,

· Des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.
Article 24 : Timbres et enregistrement (CCAG Article 37)

quinze (15) exemplaires originaux de la Lettre Commande seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du cocontractant, conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE III : EXÉCUTION DES TRAVAUX
Article 25 : Consistance des travaux

Les travaux objet de la présente lettre Commande comprennent notamment :
· Études et Travaux préparatoires ;

· Terrassement ;

· Fondations ;

· Maçonnerie — élévation ;

· Menuiserie métallique ;

· Menuiserie bois

· Plomberie Sanitaire

· Charpente — couverture ;

· Électricité ;

· Revêtement-Peinture-Vitrerie ;

· V.R.D.
Article 26 : Obligations du Maître d’Ouvrage Délégué

26.1 Le Maître d’Ouvrage Délégué est tenu de fournir au prestataire les informations nécessaires à l’exécution de sa mission, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l’accès aux sites des projets.

26.2. Le Maître d’Ouvrage Délégué assure au prestataire protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.
Article 27 : Délais d’exécution de la lettre commande (Article 38 CCAG)

27.1. Le délai d’exécution des travaux objet, de la présente lettre commande est de trois (03) mois.

27.2 Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou de celle fixée dans cet ordre de service.
Article 28 : Rôles et responsabilités du cocontractant (Article 40 CCAG)

Le cocontractant est entièrement responsable du chantier. Les travaux doivent être exécutés conformément aux règles de l’art et normes en vigueur et suivant les plans et devis de la Lettre Commande.

Il est par ailleurs tenu de remplir ses obligations fiscales et patronales vis-vis du personnel affecté à l’exécution des prestations de la présente Lettre Commande.

Il est enfin tenu de communiquer à l’ingénieur, toujours à l’avance, le planning détaillé et général d’avancement des travaux avec copie au Chef de Service.
Article 29 : Mise à disposition des documents et du site (Article 42 CCAG)

29.1 L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par le Chef de Service au cocontrcatant.

29.2 Le Maître d’Ouvrage Délégué met le site des travaux et ses voies d’accès a la disposition du cocontractant en temps utile et fur et a mesure de 1 avancement des travaux.
Article 30 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (Article 45CCAG)

Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre de la présente Lettre Commande pour les montants minimum indiqués ci-après dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de la Lettre Commande :

· Assurance responsabilité civile, chef d’entreprise ;

· Assurance “Tous risques chantier” ;
Article 31 : Pièces à fournir par le cocontractant (Article 49 complété)

1) Cautionnements Définitif : il doit être déposé par le cocontractant auprès du Chef de Service dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification de la Lettre Commande ;

2) Les polices d’assurance responsabilité civile, chef d’entreprise et tout risque chantier doivent être fournies par le cocontractant dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de la Lettre Commande ;
3). Programme des travaux, Plan d’assurance qualité et autres à préciser :
Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur soumettra, en [six (06)] exemplaires, à l'approbation [du Chef de service après avis à l’Ingénieur le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnementale, le cas échéant.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de quinze (15) jours à partir de leur réception avec :

-  Soit  la  mention  d'approbation  “  BON  POUR EXECUTION ” ;
-  Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

Le cocontractant disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau projet. Le Chef de Service disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Les délais d’approbation du projet d’exécution sont suspensifs du délai d’exécution.

L'approbation donnée par le Chef de Service n'atténuera en rien la responsabilité du cocontractant. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

a. Le cocontractant tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Chef service de la Lettre Commande. Après approbation du programme d’exécution par le Chef service de la Lettre Commande, celui-ci le transmettra dans un délai de cinq (05) jours à l’Autorité Contractante, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s’il est constaté des modifications importantes dénaturant l’objectif de la Lettre Commande ou la consistance des travaux, l’Autorité Contractante retournera le programme d’exécution accompagné des réserves à lever dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa date de réception.

b.   Le Plan de Gestion Environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation.

c. L’entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer.

d.  L’agrément donné par le chef de service ne diminue en rien la responsabilité du cocontractant quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses de la Lettre Commande.
4). Projet d’exécution

a. Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devront être soumis au visa à l’Ingénieur avec copie au Chef de service, un mois avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.

b. Le Chef de service disposera d’un délai de [quinze jours] pour les examiner et faire connaître ses observations. Le cocontractant disposera alors d’un délai de [huit (08) jours] pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

5). En cas d’inobservation des délais d’approbation des documents ci-dessus par l’Administration, ceux-ci sont réputés approuvés. 

6) Le compte rendu mensuel, adressé à l’Autorité Contractante au plus tard 05(cinq) jours après chaque période mensuelle, avec copies aux autres acteurs, indiquera particulièrement le taux d’exécution physique, le taux d’exécution financière, et le taux de consommation des délais, sous peine de toutes sanctions.

Article 32 : Journal de chantier (Article 56 CCAG)

32.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par le représentant du cocontractant, le Maitre d’œuvre, l’Ingénieur de la Lettre Commande et par la Brigade Départementale de Contrôle de l’Exécution des Marchés systématiquement à chaque visite de chantier.

32.2. C’est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.
CHAPITRE IV : DE LA RÉCEPTION

Article 33 : Réception provisoire (Article 67 CCAG)

33.1 visite technique préalable à la réception

Avant la réception provisoire, l’Entrepreneur est tenu de faire connaître au Maître d’Ouvrage Délégué avec copie à l’Autorité contractante, à l’Ingénieur, au chef de Service et au Maitre d’œuvre la date à laquelle peuvent être entamées les opérations préalables à la réception provisoire.

Cette visite, programmée par le Maître d’Ouvrage Délégué comporte entre autres opérations

· La reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés,

· Les épreuves éventuellement prévues par le CCTP,

· La constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues par la Lettre Commande ;
· La constatation éventuelle du repliement des installations de chantier et de la remise en état des lieux.

A la fin de la visite Technique est dressé un procès-verbal sur lequel sont consignées les éventuelles réserves qui doivent être levées par le cocontractant. Ce procès-verbal sera signé sur le champ par l’Ingénieur, le Maitre d’œuvre et contresigné par le cocontractant.

Le procès-verbal de visite technique préalable et/ou celui de levées des réserves le cas échéant est transmis au Maître d’Ouvrage Délégué pour convocation de la réception provisoire.
33.2 Commission de Réception provisoire

Le Maître d’Ouvrage Délégué convoque la réception provisoire.

Cette commission de réception provisoire sera composée des membres suivants :

· Le Maître d’Ouvrage Délégué


                                             Président
· L’Ingénieur de la Lettre Commande                                  

      Rapporteur
· L’Autorité Contractante ou son représentant 



      Membre
· Le Chef de Service du Marché                                                                        Membre

· Le Maitre d’œuvre                                                                                           Membre
· Le  comptable matière de l’Inspection d’Arrondissement de l’Education de Base de Manjo                                                                                                             Membre. 








· Tout autre membre désigné par le Maître d’Ouvrage Délégué de Marché en raison de son expertise :                                                                                                        Membre
· Le Délégué Départemental des Marchés Publics ou son représentant          Observateur

Le cocontractant est convoqué à la réception par courrier au moins dix (10) jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter). Il assiste à la réception en qualité d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s’il y a lieu.

La réception provisoire fera l’objet d’un procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission. Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux. Pour être valable, le procès-verbal de réception doit être signé par les 2/3 au moins des membres dont le Président.
Article 34 : Délai de garantie (Article 70 CCAG)

La durée de garantie est d’un an (01) à compter de la date de réception provisoire des travaux.
Article 35 : Réception définitive (Article 72 CCAG)

La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie. La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire :
CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 36 : Résiliation de la lettre commande (Article 74 CCAG)

36.1 La lettre commande peut être résiliée comme prévu à la section III Titre 1V du décret n° 2004/275 du 24 Septembre 2004 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas de :

· Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un Ordre de Service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

· Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des travaux ;

· Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

· Défaillance du cocontractant ;

· Non paiement persistant des prestations.
36.2. La décision de résiliation est signée et notifiée par l’Autorité Contractante avec copie au MINMAP, à l’ARMP, au Préfet, au Maître d’Ouvrage Délégué, au Chef de Service et à l’Ingénieur.
Article 37 : Cas de force majeure (article 75 CCAG)

On entend par force majeure tout évènement imprévisible, indépendant de la volonté des parties et qu’elles ne peuvent surmonter en dépit de leur diligence. Le cas de force majeure peut être invoqué conformément aux dispositions de l’Art 75 du CCAG.
Article 38 : Différends et litiges (article 79 CCAG)

Les différends ou litiges nés de l’exécution de la présente lettre commande peuvent faire l’objet d’un règlement à l’amiable.

Lorsque aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction Camerounaise compétente à savoir le Tribunal de Grande Instance de Douala, sous réserve d’avoir effectivement saisi tous les niveaux d’arbitrage du système des Marchés Publics.
Article 39 : Edition et diffusion de la présente lettre commande
Vingt (20) exemplaires de la présente Lettre Commande seront édités par les soins du contractant et fournis à l’Autorité Contractante.
Article 40 et dernier : Entrée en vigueur de la Lettre Commande

La présente Lettre Commande ne deviendra définitive qu’après sa signature par l’Autorité contractante. Elle entrera en vigueur dès sa notification au contractant par ce dernier.

PIECE N° 5

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

A. INTRODUCTION

Le présent devis descriptif technique a pour but de définir la consistance et le mode d’exécution des travaux à réaliser suivant les règles de l’art et conformément aux documents constitutifs du marché.
B. MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX
Généralités : Béton armé ou non — mortiers

Pour tous les travaux de maçonnerie, les composantes du béton ou mortier doivent obéir à certaines caractéristiques élémentaires ainsi qu’il suit :
1. Sable

Tous les sables seront exempts d’oxydes, de matières organiques d’origine animale ou végétale. La granulométrie sera comprise entre 0,08 mm et 2,5 mm pour les mortiers et chapes ; et entre 0,16 mm et 5 mm pour les ouvrages en béton.
2. Gravillons

Les gravillons destinés à la confection des bétons seront des matériaux homogènes naturels ou concassés. Les graviers doivent avoir été débarrassés de leurs pellicules par soufflage ou par lavage.
3. Eau de gâchage

Les eaux utilisées dans la confection des mortiers, bétons et au lavage des agrégats doivent être dépourvues d’impuretés et sels.
4. Liants hydrauliques

Les ciments utilisés pour les bétons et mortiers doivent satisfaire aux conditions générales imposées par la réglementation en vigueur. Ils sont de type CPA 325 de « CIMENCAM » et ne devront présenter aucune trace d’humidité. Le stockage sur le chantier sera à cet effet réalisé sur un plancher sec et ventilé. Tout stock qui ne présenterait pas un aspect de pulvérulence sera rebuté et évacué dans les quatre jours.
5. Armatures

Les armatures pour béton armé seront des aciers doux de 235 MPa et des aciers “TOR” avec une limite d’élasticité de 400 et conformes aux prescriptions du BAEL 91. Elles doivent être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille, non adhérence de peinture ou graisse.

Elles seront façonnées et mises en oeuvre conformément au plan de ferraillage soumis par l’entreprise à l’approbation de l’Ingénieur du Marché avant le début des travaux.
6. Coffrage

Les coffrages seront simples et robustes. Ils devront supporter sans déformation appréciable le poids et la poussée du béton, les effets de la vibration et le poids des hommes employés lors de la mise en oeuvre.

L’étanchéité des coffrages sera suffisante pour que l’excès d’eau ne puisse entraîner le ciment.
CHAPITRE 1 : INSTALLATION DE CHANTIER

Les travaux d’installation de chantier seront à la charge de l’entreprise bénéficiaire du marché. Ils comprendront toutes les études afférentes au projet (plan, aires de stockage ; planning des travaux), Le(s) panneau(x) d’indication du chantier et l’édification ou location d’un magasin de stockage avec un bureau où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront en permanence disponibles. Eventuellement des branchements provisoires en électricité.
CHAPITRE 2 : TRAVAUX PREPARATOIRES I TERRASSEMENT

· Etudes

Les études comprennent :

· L’établissement des plans d’exécution et de détail aux échelles convenables ;

· L’établissement du planning des travaux.

 Ces plans seront remis avant le début des travaux.

· Débroussaillage

Débroussaillage du terrain sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 10m tout autour de celui-ci. Ce travail comprend toutes sujétions d’abattage d’arbre et de dessouchage.
· Nivellement plate-forme
Nivellement d’une plate-forme sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 5 m tout autour de celui-ci.

NB : Au cas où il serait impossible de réaliser les nivellements tel que défini, le montant alloué sera utilisé de la manière suivante :

Premier cas : Terrain en pente : Réalisation d’un mur de soutènement et remblaiement complémentaire suivant les directives de l’ingénieur du Marché
Deuxième cas : Terrain plat : Réalisation des travaux ou réfections au sein de l’établissement suivant prix unitaires du devis estimatif.

· Fouilles
Les fouilles seront descendues jusqu’au bon sol, assurant une parfaite stabilité de l’ouvrage. Dans tous les cas, la profondeur de ces fouilles ne sera inférieure à 70 cm en tous points. Les parois des fouilles seront bien dressées et les fonds parfaitement nivelés. 

L’implantation de ces fouilles sera subordonnée à leur approbation par l’ingénieur du Marché.

· Remblais

Les terres provenant de ces fouilles seront sous réserves de leur bonne qualité, utilisées pour les remblais. Ceux-ci seront exécutés par couches successives de 20 cm, arrosées et compactées. Les terres excédentaires ainsi que celles de mauvaise qualité seront évacuées à la décharge publique ou en des lieux agrées par l’Ingénieur. De toutes les manières, les remblais seront purgés de tout détritus, racines, matières végétales et gravats. 
CHAPITRE 3 : FONDATIONS

1) Béton de propreté

Un béton maigre dosé à 150kg/m3 de 5cm d’épaisseur sera régalé sur les fonds de fouilles.

Variante 1 : Semelle filante + murs de fondation en agglomérés de 15 bourrés+ chainage haut

· Semelle filante

           En béton armé de section 10x30 ou 15x30 suivant indications des plans

· Béton : dosé à 350kg/m3 ;
· Aciers : épingles T8 tous les 20cm + 3filants T8

· Murs de fondation

Les murs de fondation seront exécutés en agglomérés de ciment de 20x20x40 bourrés au béton ordinaire dosé à 200kg/m3 au mortier de ciment ordinaire.

Variante 2 : Semelles isolées sous poteaux + murs de fondations en agglomérés de 20 bourrés + longrine

· Semelles isolées sous poteaux

En béton armé de section 15x40x40 (pour poteaux 15x15) ou 15x40x50 (pour les poteaux 15x30)

· Béton : dosé à 350kg/m3 ;

· Aciers : épingles T8 tous les 15cm maxi

· Murs de fondation

Les murs de fondation seront exécutés en agglomérés de ciment de 20x20x40 bourrés au béton ordinaire dosé à 200kg/m3 au mortier de ciment ordinaire.
· Poteaux 

En Béton armé de section (suivant indications des plans)

· 15x15 ou

· 15x30

· Béton dosé à 350kg/m3 

· Aciers :

· Cadres T6 tous les 25 cm en zone courante et tous les 20cm en zone des filants T10 pour poteaux 15x15

· Cadres + épingles T6 tous les 25cm en zone courante et tous les 20cm en zone de recouvrement + 4filants T10 aux angles et 2filants T6 au milieu des grands côtés pour les poteaux 15x30

· Dallage au sol

Le sol recevra un dallage en béton armé de 8cm d’épaisseur sur un film polyane de 40 microns. Il sera recoupé en surfaces de 16 mm2 maximum avec des joints combinés. Finition talochée.
Béton armé
· Béton dosé à 300kg/m3
· Aciers : Treillis T6 ; maille 150x150
· Paillasse

En béton armé de 8cm d’épaisseur mini. Finition talochée

· Béton : dosé à 350kg/m3
· Acier : Treillis T6 ; maille 150x150
· Chape de 10cm sur le sol.

· Paillasse en Ba
· Dalle

Pour latrines et fosse d’aisance, elle reposera sur les agglos de 20 bourrés fondés. Elle sera en béton armé de 10cm épaisseur minimum

· Béton : dosé à 350kg/m3
· Acier: Treillis T6 ; maille 150 x 150
· Chainage

Pour murs de fondation en agglomérés de 15 bourrés

En béton armé de section 15x15

· Béton dosé à 350kg/m3
· Cadres T6 tous les 20cm + 4filants T8 + 4 équerres T8 aux angles

CHAPITRE 4 : MAC ONNERIE – ELEVATION

· Murs en élévation

Les murs porteurs seront montés en agglomérés de ciment creux 15 x 20 x 40. Ces agglomérés devront offrir une résistance à l’écrasement non négligeable.

· Claustras

Suivant les indications des plans y afférent
· Poteaux

En béton armé de section :

· 15x15 dans les murs

· 15x30 sur véranda

· Béton dosé à 350kg/m3
· Aciers :

· Cadres T6 tous les 20cm + 4filants T8 pour poteaux 15x15

· Cadres + épingles T6 tous les 20cm +6filants T8 pour poteaux 15x30

· Linteaux

En béton armé de section 15x20 ou 10x20 suivant épaisseur des murs

· Béton dosé à 350kg/m3
· Acier : cadres T6 tous les 15cm + 4filants T8

· Chainage haut

En béton armé de section 10x15 :

· Béton dosé à 350kg/m3
· Aciers : épingles T6 tous les 20cm + 2filants T6 aux angles + 2 équerres T6 aux angles

· Chape

D’une épaisseur de 4cm, elle sera réalisée avec un mortier de gros sable dosé à 400kg/m3. Finition lissage à la barbotine de ciment avec bouchardage.
· Enduit

Sur toutes les parties maçonnées ou bétonnées, il sera exécuté un enduit de ciment de 1,5cm épaisseur en mortier de ciment dosé à 400kg/m3.

· Accrochage : gobetis avec mortier de gros sable (Sanaga)

· Finition : Avec mortier de sable fin taloche
· Tableau

Réalisé sur mur enduit, il sera fait au mortier de ciment armé d’un treillis soudé ou grillage fin :

· Finition : taloché et lissé soigneusement au ciment

· Revêtement : 2 couches d’ardoisine de couleur verte ou noire

· Carreaux murs

En faience blanche de 15x15 sur une hauteur de 1,50m. La pose, conforme aux règles de l’art, se fera au ciment colle et les joints bourrés au ciment blanc.

· Carreaux sol

En grès cérame 2x2 ou 5x5. La pose, conforme aux règles de l’art, se fera comme suit :

· Chape de 4cm d’épaisseur en mortier de ciment dosé à 400kg/m3, finition talochée
· Barbotine de ciment ordinaire

· Pose des plaques de carreaux

· Coulage des joints avec barbotine composée de 50% ciment colle et 50% ciment ordinaire

CHAPITRE 5 : COUVERTURE - ETANCHEITE – PLAFOND

a) Charpente

· Ferme

Les fermes seront exécutées avec du bois dur traité au xylamon de 3 x 12 ou 3 x 20 suivant indications des plans. L’extrait de l’arbalétrier seront doublés. Ces fermes seront solidement ancrées dans la maçonnerie à l’aide des fers d’attente des poteaux.
· Pannes

Elles seront en bois dur traité aux xylamon, section 5 x 8 ou 5 x 15 suivant indications des plans.

Sur les pignons et les murs de séparation, elles seront fixées avec des pattes de scellement en fer plat de 3 x 30 x 200.
b) Couverture

La couverture sera réalisée en tôle bac aluminium 6/10è en une longueur de 6m fixée sur les pannes par des tire fonds de 8 x 80 avec accessoires.

· Le faîtage sera relevé et couvert avec des tôles faîtières

· Les pignons recevront des rives en aluminium

• Planche de rive

· Façades avant et arrière

La planche de rive utilisée aura 30cm de large et 3 cm d’épaisseur. Elle sera en bois dur et rabotée sur une face.

· Pignon: latte 4 x 8 reliant les pannes.

· • Gouttière en acier préfabriquées

· • Descente d’eau en PVC.

c) Plafond

· • Solivage

En bois dur traité au xylamon de section 4 x 8 mini. Les champs seront rabotés.

· • Habillement

En contre plaqué de 4mm Ayous (SFID) en plaques de 60 x 120.

N.B:

· Couvre joint périphérique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur

· Trappe de visite dans chaque pièce

· Trous de ventilation perforés sur des plaques extérieures au droit de chaque pièce.
CHAPITRE 6 : MENUISERIES METALLIQUES
· Portes
A un ou deux vantaux + imposte de 225 de haut :

· Cadres : cornière de 35
· Vantail : tube carré de 30 + tôle noire de 10/10e sur une face + 3 paumelles grilles de 100 + serrure à canon de caractéristiques précisées par l’Ingénieur + 2 targettes
· Imposte : barreaudage en tubes carrés de 20 espaces de 10cm.
· Fenêtre
A 2 vantaux de 1,20x1,20 cadre et vantaux : voir porte
· Grille antivol

Toutes les fenêtres seront pourvues de grilles métalliques antivol. Ces grilles seront constituées ainsi qu’il suit :

· Cadre : cornière de 25

· Barreaudage : tube carré de 20 espacements de 10cm

· Entretoises : fer plat de 30x30

· Seuils

Pour l’arrêt de la chape au niveau de l’estrade, des portes et de la véranda, ils seront en 

· Cornière de 30 avec queue de carpe tous les 50cm

NB : Toutes les menuiseries métalliques recevront une peinture antirouille avant livraison au chantier.
CHAPITRE 7 : MENUISERIES BOIS ET ALUMINIUM

· Porte intérieure du bureau :

· en bois dur à peindre ou à vernir équipée d’une serrure à canon de caractéristiques précisées par l’Ingénieur.

· Cadre en bois dur traité aux xylamon

· Vantaux : en cinq panneaux de bois dur traité aux xylamon.
· Fenêtres :

· en aluminium naturel, épaisseur de 6/10e, vitré à deux vantaux coulissant y compris toute sujétion de pose

· serrure 18 VIP
· vitre d’épaisseur 5mm
CHAPITRE 8 : PLOMBERIE SANITAIRE

· Canalisations

Le réseau de distribution sera constitué des tubes galvanisés de diamètre approprié. Les tubes de PVC seront utilisés généralement pour l’évacuation des eaux usées, eaux vannes et éventuellement des eaux de pluies. Les diamètres utilisés seront conformément au plan de plomberie soumis à l’approbation de l’Ingénieur ou du Maître d’oeuvre avant le début des travaux.

Les canalisations doivent être protégées par des fourreaux en PVC d’un diamètre supérieur à la traversée des murs et planchers, à l’exception des tuyaux en fonte.

Toutes les canalisations seront encastrées dans la maçonnerie.

· Fosse septique
· Les constructions de fosses septiques et de puisards seront faites en fonction du nombre d’usagers conformément aux plans et aux indications précises du Maître d’oeuvre ou de l’Ingénieur.
· Appareils sanitaires

Les appareils sanitaires seront en porcelaine vitrifiée de couleur blanche.

Le raccordement aux canalisations se fera par du cuivre de diamètre adéquat. Leur pose ne s’effectuera

qu’après l’exécution des carrelages conformément aux règles de l’art.

Les têtes de vis ou les écrous seront isolées de la céramique par des rondelles en plomb ou en caoutchouc.

L’utilisation des vis en inoxydable est recommandée pour la fixation des appareils au sol.

· Robinetterie

Outre la vanne d’arrêt général, chaque appareil aura un robinet d’arrêt de l’alimentation.
CHAPITRE 9 : ELECTRICITE

· Fourreautage

En tube iso range de diamètre adéquat encastré dans la maçonnerie

· Câblerie

Les câbles seront en VGV ou en TH

En règle générale, on prendra les sections suivantes

· 1,5mm² pour les circuits d’éclairage

· 2,5mm² pour les circuits des prises

Chaque circuit comprendra un maximum de 8 appareils et sera protégé par des fusibles de 10A pour les circuits d’éclairage et 16A pour les circuits des prises.

· Appareillage

Les marques préconisées seront “LEGRAND” ou “INGELEC”

Les modèles seront approuvés par le Chef de Service de Marché avant la pose.
CHAPITRE 10 : PEINTURE
Les travaux de peinture comprendront toutes sujétions d’égrenage, de ponçage et de rebouchage à l’enduit de peinture.

· Impression

· Murs : chaux

· Plafonds : Pantimat ou similaire

· Bois : Glycéro dilué

· Finition

                    Murs et plafonds :
· Plafonds Pantex 800 en 2 couches

· Murs extérieurs Pantex 1300 en 2 couches
· Murs intérieurs Pantex 800 en 2 couches
· Soubassement : 15cm en peinture glycérophtalique en 2 couches.

· Plinthe 20 cm en peinture glycérophtalique en 2 couches.
· Menuiserie bois et métallique : peinture glycérophtalique en 2 couches.
CHAPITRE 11 : VRD

· Rigoles

Il sera exécuté autour des bâtiments des rigoles en béton armé de 40cm de large et 30 cm de profondeur, avec fond coulé lisse à l’aide d’un mortier de ciment ordinaire dosé à 400kg/m3. Epaisseur des parois 8cm. Ces rigoles seront couvertes de dallettes préfabriquées aux droits des entrées du bâtiment sur une largeur de 2 m. Une pente minimale de 2% sera exécutée au fond desdites rigoles pour faciliter l’écoulement des eaux.
· Dallage exterieur
Les murs de soubassement seront protégés par un dallage de 80cm de largeur tout autour du bâtiment. Ce dallage sera en béton ordinaire dosé à 300kg/m3.
· Pavée

Les pavées seront posés sur une couche de sable de 15 cm avec une pente de 1% pour l’écoulement des eaux après approbation de l’Ingénieur. Les bordures seront en béton.

N.B: L’entrepreneur tiendra compte des erreurs ou omissions qui résulteraient de l’exploitation des différents documents constitutifs du marché.
Article 3 : Respect des normes et prescriptions techniques
3-1. Signalisation et sécurisation du chantier

Avant le début des travaux, l’Entrepreneur fournira et implantera selon les indications de l’Ingénieur, un panneau d’identification du chantier.
3-2. Plans d’exécution

Tous les travaux seront réalisés selon les plans d’exécution approuvés et aux emplacements précisés à l’Entrepreneur par l’Ingénieur.
3-3. Respect des normes

La mise en oeuvre de tous les ouvrages demandés sera faite selon les règles de l’art et normes en vigueur conformément aux plans et indications de l’ingénieur.
NB : Le cocontractant tiendra compte des erreurs ou omissions qui résulteraient de l’exploitation des différents documents constitutifs du Marché.

PIECE N° 6

BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES

(BPU)

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

	N° prix
	Désignation des taches

Et Prix Unitaires hors TVA en Lettres
	Unité
	P.U. HTVA

En chiffre

	
	
	
	

	
	LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES
	
	

	101
	Etudes et installation de chantier

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au forfait (toutes les études afférentes au projet (plan, aires de stockage, Le panneau d’indication du chantier) et l’édification ou location d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront en permanence disponibles. Eventuellement des branchements provisoires en électricité

Le Forfait……………………………
	FF
	

	102
	Débroussaillage du site

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré de débroussaillage et de déforestage éventuel du terrain sur lequel le bâtiment doit être construit sur une emprise de 3 m tout autour de celui-ci.

Le Mètre carré……………………………………..
	M²
	

	
	LOT 200 : TERRASSEMENT
	
	

	201
	Nivellement de la plate-forme

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré, le nivellement de la plate-forme sur l’emplacement du bâtiment avec une emprise de I m tout autour de celui-ci.

Le Mètre carré……………………………………..
	M²
	

	202
	Fouilles en rigole et en puits

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre cube les fouilles de 50 cm de largeur descendues jusqu’au bon sol (au moins â 60 cm), assurant la stabilité parfaite du bâtiment.

Le Mètre cube …………………………………….
	M3
	

	203
	Remblais de terre

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre cube le remblai par couches successives de 20 cm compactées de la bonne terre purgée de tout détritus et matières organiques.

Le Mètre cube………………………………………
	M3
	

	
	LOT 300 : FONDATIONS
	
	

	301
	Béton de propreté

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre cube la mise au fonds de fouilles d’un béton maigre dosé à l5Okg/m3 de 5 cm d’épaisseur

Le Mètre cube……………………………………….
	M3
	

	302
	Agglos de 20 x 20 x 40 bourrés

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré l’exécution des murs de fondation en agglomérés de ciment de 20 x 20 x 40 bourrés au béton ordinaire dosé à 150kg/m3 sur une hauteur moyenne estimée à I m

Le Mètre carré …………………………………….
	M²
	

	303
	Béton armé pour semelles, poteaux et chaînages

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre cube la réalisation des travaux ci-après :

Semelles de section 50 x 50 ou encore suivant indication des plans, béton dosé à 350kg/m3
Pour les poteaux de 20 x 30, cadre RL6 tous les 20cm + 6 filants T8

Pour les poteaux de 20 x 20, cadre RL6 tous les 20cm + 4 filants T8

Chaînage de section 20 x 20 : cadre RL6 tous les 20cm et 4 filants T8 selon le cas. béton dosé à 350kg/rn3
Le Mètre cube …………………………………….
	M3 
	

	304
	Dallage (ép. 8cm)

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré la réalisation d’un dallage en béton armé dosé à 350kg/m3 de 8cm d’épaisseur avec une finition talochée suivant les indications du plan.

Le Mètre carré ……………………………………………..
	M²
	

	
	LOT 400 : MACONNERIE - ELEVATION
	
	

	401
	Agglos creux de 15x20x40

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré la réalisation des murs en agglos creux de 15x20x40.

Le Mètre carré………………………………………………….
	M²
	

	402
	Agglos creux de 10x20x40

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré la réalisation des murs en agglos creux de 10x20x40.

Le Mètre carré………………………………………………..
	M²
	

	403
	Enduit au mortier de ciment

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré, l’exécution d’un enduit avec gobetis et finition talochée de 1,5 cm d’épaisseur sur toutes les parties maçonnées en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3

Le Mètre carré ……………………………………………….
	M²
	

	404
	Béton armé pour poteaux, linteaux, chaînage et poutres

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre cube , la réalisation des travaux ci-après

Poteaux: 15 X 20 dans le mur arrière avec saillies de 5cm, 15x15 dans les autres murs et 15x30 sur la véranda avec un béton dosé à 350kg/rn3. Les aciers seront en RL6 pour les cadres placés tous les 20 cm + 4 filants T8 pour les poteaux de 15x15

6 filants pour les poteaux de 15x30.

Chaînage de section 7,5x15 sur mur d’allège le tout fini à 1m .Les aciers seront en RL6 pour les cadres placés tous les 20cm + 2 filants T8 accrochés sur poteaux Linteaux de section 15x20: mêmes caractéristiques que les poteaux 15x15 Chaînage : de section 15x20 avec des aciers RL6 pour les cadres placés tous les 20cm et 4 filants T8 et 4 équerres T8 aux angles

Poutres de véranda : de section 15x20 avec des aciers T6 pour les cadres placés tous les 20cm + 4 fiats T8.

Le Mètre cube est de- ………………………………………
	M3
	

	405
	Chape lissée

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré la réalisation d’une chape de 4cm d’épaisseur en mortier de gros sable dosé à 400kg/m3 avec finition à la barbotine de ciment de couleur ordinaire sur le dallage y compris estrade.

Le Mètre carré est de: ………………………………………..
	M²
	

	
	LOT 500 : CHARPENTE - COUVERTURE
	
	

	501
	Fermes
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l’unité la fourniture et la pose des Fermes en bastaing traitées au xylamon de 3x15 avec l’entrait et l’arbalétrier doublés.

L’unité est de: …………………………………………………
	U
	

	502
	Pannes et lattes de rive de pignon

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre cube les pannes et lattes en bois durs traité au xylamon de 4x8 fixées sur les pignons et les murs de séparation

Le mètre carré est de ………………………………………
	M3
	

	503
	Plafond de 5mm y compris solivage

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré la fixation des panneaux de contreplaqué de 5mrn et de section 60x60 sur un solivage en bois dur traité au xylamon de section 4x8 rabotés sur les champs. Les couvre-j oints périphériques seront placés dans tous les abords dudit plafond. Une trappe de visite sera aménagée dans chaque pièce de 60x60.

Le Mètre carré est de: …………………………………………
	M²
	

	504
	planches de rive

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire la fixation d’une planche de rive sur les façades et les pignons de 30cm de large et 3cm d’épaisseur en bois dur traité et couverte sur la face extérieure à l’aide d’une tôle lisse avec bande ourlée.

Le Mètre linéaire est de: ………………………………………
	Ml
	

	505
	Tôle bac alu 5/10e 

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré, la couverture en tôle bac 5/l0e fixées sur les pannes.

Le Mètre carré est de:…………………………………………
	M²
	

	506
	Tôle Faîtière de 50 cm de large.

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire, la fixation des tôles faitières de 50cm de large sur le faîtage.

Le Mètre linéaire est de: ……………………………………..
	Ml
	

	
	LOT 600 : MENUISERIE METALLIQUE
	
	

	601
	Grille antivol

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l’unité, la fourniture et la pose d’une grille antivol de 1,80 x 1,20 suivant spécification du point b du chapitre 6 du CCTP ci-dessus y compris toutes sujétions.

Le Mètre carré est de:………………………………………..
	M²
	

	602
	Fourniture et pose fenetre en alu coulissantes avec vitrage en glace trempée y/c dispositif d’étanchéité
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l’unité, la fourniture et la pose de fenêtres en alu coulissantes avec vitrage en glace trempée y/c dispositif d’étanchéité et toutes sujétions.

L’Unité est de : …………………………………….
	U
	

	603
	Châssis naco de 4 lames

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l’unité, la fourniture et la pose de Châssis naco de 4 lames suivant spécification du point b du chapitre 6 du CCTP ci-dessus y compris toutes sujétions.

L’‘unité est de:………………………………………….
	U 
	

	604
	Seuils
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire, la fourniture et la pose d’un fer cornière de 30 avec pattes de scellement pour la protection des angles vifs de la véranda.

Le Mètre linéaire est de : …………………………………….
	ml
	

	605
	Porte métallique à 2 vantaux (2m x 2,20 m)

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l’unité, la fourniture et la pose de porte métallique à 2 vantaux de 2rn x 2, 20 suivant spécification du chapitre 7 du CCTP, y compris toutes sujétions.

L’unité est de: ………………………………………………
	U
	

	606
	Porte métallique a I vantail (0.85m x 2, 20m)

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l’unité, la fourniture et la pose de porte métallique à 1 vantail de 0.85mx2, 20, y compris toutes sujétions..

L’unité est de: ………………………………………………
	u
	

	
	LOT 700 : MENUISERIE BOIS
	
	

	701
	Porte en bois plein (0,85 m x2,20 m)

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l’unité, la fourniture et la pose de porte complète en bois plein de 0,85 m x 2,20 m, y compris toutes sujétions.

L’unité est de: ………………………………………………..
	U
	

	702
	Porte en bois plein (0,70 x 2, 20 m)

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l’unité, la fourniture et la pose de porte complète en bois plein de 0,70 x2,20, y compris toutes sujétions.

L’unité est de: ………………………………………………
	U
	

	703
	Cadre de fenêtre en bois dur (1,50x1, 20)

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l’unité, la fourniture et la pose des cadres de fenêtres en bois dur de 1,50x1,20 y compris toutes sujétions de pose et suivant l’indication du plan.

L’unité est de: ………………………………………………
	U
	

	704
	Cadre de fenêtre bois dur (0,60x0.70)

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l’unité, la fourniture et la pose de cadre de fenêtres en bois dur de 0,60rn x 0,70m, y compris toutes sujétions de pose et suivant l’indication du plan.

L’unité est de: ………………………………………………
	U
	

	
	
	
	

	
	LOT 800 : PLOMBERIE - SANITAIRE
	
	

	801
	Canalisation enterrée en P.V.C de 100 pour évacuation EV

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire, la fourniture et la pose des tuyaux d’évacuation P.V.C. diamètre 100 pour les eaux vannes 

Le Mètre linéaire est de : …………………………………..
	Ml
	

	802
	Canalisation enterrée en PVC de 63 pour évacuation EU

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire, la fourniture et la pose des tuyaux d’évacuation de diamètre 63 pour les eaux usées.

Le Mètre linéaire est de : …………………………………..
	
	

	803
	Fosse septique pour 25 usagers

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l’unité, réalisation d’une fosse sceptique pour 25 usagers. Elle sera construite en agglos de 15x20x40 bourrés en béton dosé a 200kg/m3 sur un radier en béton arme de 15cm d’épaisseur. Les parois recevront un enduit au mortier dosé a 400kg/m3 taloche et une couche de finition lissée à la barbotine. Elle sera réalisée suivant les indications du plan y compris toutes sujétions de raccordement à toutes les cuvettes des W.C 

L’unité est de: ………………………………………………
	U 
	

	804
	Puisard
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l’unité, la construction d’un puisard de ( l,50m et de 7m de profondeur y compris toutes sujétions de raccordement à la fosse septique et des eaux usées.

L’unité est de: ……………………………………………….
	U 
	

	805
	Tuyau galvanisé+cuivre+robinetterie

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire, la fourniture et la pose des tuyaux d’alimentation en tube de ( 21/23

Le Mètre linéaire est de: ……………………………………
	Ml
	

	806
	WC à l’anglaise

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l’unité, la fourniture et la pose de WC à l’anglaise y compris accessoires et toutes sujétions 

L’unité est de: ……………………………………………….
	U
	

	807
	Lavabo sur consoles

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l’unité, la fourniture et la pose d’un lavabo sur piedestral y compris accessoires et toutes sujétions


	U
	

	808
	Regards de visite

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l’unité, la construction des regards de 50 x 50 x 60cm construits en agglos de 10x20x40 bourrés y compris toutes sujétions de raccordement

l’unité est de ………………………………………………….
	U
	

	809
	Receveur et colonne de douche

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l’unité, la fourniture et la pose de receveur et colonne de douche y compris toutes sujétions.

L’unité est de………………………………………………..
	U
	

	810
	Porte papier hygiénique

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l’unité, la fourniture et la pose de porte papier hygiénique y compris toutes sujétions.

L’unité est de:…………………………………………………
	U
	

	811
	Porte serviette, savon

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l’ensemble, la fourniture et la pose de porte serviette et savon y compris toutes sujétions.

L’ensemble est de: ……………………………………………
	ens
	

	
	LOT 900 - ELECTRICITE
	
	

	901
	Tubes flexible oranges.

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le rouleau, la fourniture et l’ensemble des travaux de mise en oeuvre de gaines annelées de 16 avec tous les accessoires et toutes sujétions.

Le rouleau est de : ……………………………………….
	Rleau
	

	902
	Câble VGV 1,5 mm² en plafond.

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le rouleau, la fourniture et l’ensemble des travaux de câblage avec tous les accessoires regroupé dans le plafond.

Le rouleau est de……………………………………………..
	Rleau
	

	903
	Fil TH 2,5 mm²

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le rouleau, la fourniture et l’ensemble des travaux de mise en oeuvre de fil avec tous les accessoires et toutes sujétions 

Le rouleau est de……………………………………………
	Rleau
	

	904
	Réglette de 1,20

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l’unité, la fourniture et la pose des réglettes avec tube fluorescent de 1,20

L’unité est de:………………………………………………..
	U
	

	905
	Hublots ronds

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l’unité, la fourniture et la pose des hublots ronds.

L’unité est de:…………………………………………………
	U
	

	906
	Prises de courant encastrés.

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l’unité, la fourniture et la pose des prises de courant encastré suivant indication du plan.

L’unité est de:…………………………………………………
	U
	

	907
	Interrupteurs de courant encastrés.

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l’unité, la fourniture et la pose des interrupteurs de courant encastré et tous les accessoires.

L’unité est de:…………………………………………………
	U
	

	908
	Attaches, dominos, boîtiers, boîtes de dérivation, toutes sujétions de sécurité, de raccordement avec le réseau existant.

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l’ensemble, la fourniture et l’utilisation des attaches, dominos, boîtiers, boîtes de dérivation et tous

les accessoires y compris toutes sujétions

Ensemble est de:-………………………………………………
	Ens 
	

	
	
	
	

	
	LOT 1000 - REVETEMENT-PEINTURE-VITRERIE
	
	

	
	REVETEMENT
	
	

	1001
	Carreaux faïence

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré, la

fourniture et la pose de carreaux de 15 x15 sur les murs des toilettes à une hauteur de

1,80 m et tous les accessoires y compris toute sujétion

Le mètre carré est de…………………………………………
	M²
	

	1002
	Carreaux grès cérame antidérapant
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré, la fourniture et la pose de carreaux grès cérame antidérapant de 30x30 sur le sol du reste du bâtiment y compris plinthes et une Chappe de carreaux au mortier dosé à 350 kg m3.

Le mètre carré est de:…………………………………………
	M²
	

	
	PEINTURE
	
	

	1003
	Peinture  PANTEX 800 sur plafond.

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré, l’application d’une bicouche de peinture de type Pantex 800 ou équivalent en 2 couches sur le plafond intérieur et véranda.

Le mètre carré est de: ……………………………………….
	M²
	

	1004
	Peinture PANTEX 1300 sur murs extérieurs.

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré, l’application d’une bicouche de peinture de type Pantex 1300 ou équivalent en 2 couches sur les murs extérieurs.

Le mètre carré est de:……………………………………….
	M²
	

	1005
	Peinture  PANTEX 800 sur murs intérieurs.

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré, l’application d’une bicouche de peinture de type Pantex 800 ou équivalent en 2 couches sur les murs intérieurs.

Le mètre carré est de : ……………………………………….
	M²
	

	1006
	peinture glycérophtalique sur menuiseries bois et métallique.

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré, l’application d’une bicouche à huile (peinture glycérophtalique en 2 couches) sur les menuiseries métalliques.

Le mètre carré est de: ………………………………………
	M²
	

	
	LOT 1100- V.R.D
	
	

	1101
	Caniveau tout autour du bâtiment..

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire, la réalisation des rigoles en B.A de 50 cm de large et 50cm de profondeur avec une épaisseur des parois de 12cm et une pente minimale de 2%.

Le Mètre linéaire est de: ……………………………………
	ml
	

	1102
	Dallage des alentours du bâtiment

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré, la réalisation d’un dallage de 60 cm de large et 5cm d’épaisseur tout autour du bâtiment. Il sera en béton ordinaire dosé à 300kg/m3
Le Mètre carré est de: ………………………………………..
	M²
	


                                                                                     Fait à _______________, le _______________

PIECE N° 7

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF
	DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’INSPECTION D’ARRONDISSEMENT DE L’EDUCATION DE BASE DE MANJO, DANS L’ARRONDISSEMENT DE MANJO, DEPARTEMENT DU MOUNGO, REGION DU LITTORAL

	N°
	DESIGNATION
	U
	QTE
	P.U
	P.T

	
	LOT 100 - TRAVAUX PREPARATOIRES
	
	
	
	

	101
	Etudes et Installation du chantier
	ff
	1
	
	

	102
	Débroussaillage du site
	m²
	1172
	
	

	
	Sous - total lot 100
	
	
	
	

	
	LOT 200 - TERRASSEMENT
	
	
	
	

	201
	Nivellement de la plate- forme
	m²
	579
	
	

	202
	Fouille en rigole et en puits
	m3
	48
	
	

	203
	Remblais de terre
	m3
	37
	
	

	
	Sous - total lot 200
	
	
	
	

	
	LOT 300 - FONDATIONS
	
	
	
	

	301
	Béton de propreté
	m3
	3.6
	
	

	302
	Agglos de 20 x 20 x 40 bourrés
	m²
	77
	
	

	303
	Béton Armé pour semelles, amorces poteaux et chaînage
	m3
	6
	
	

	304
	Dallage (ép. 8cm)
	m²
	178
	
	

	
	Sous - total lot 300
	
	
	
	

	
	LOT 400 - MACONNERIE - ELEVATION
	
	
	
	

	401
	Agglos creux de 15 x 20 x 40
	m²
	302
	
	

	402
	Agglos creux de 10 x 20 x 40
	m²
	28
	
	

	403
	Enduit au mortier de ciment
	m²
	679
	
	

	404
	Béton armé pour poteaux, linteaux, chaînage et poutres
	m3
	6.5
	
	

	405
	Chape lissée
	m² 
	168
	
	

	
	Sous - total lot 400
	
	
	
	

	
	LOT 500 - CHARPENTE - COUVERTURE
	
	
	
	

	501
	Fermes
	m3
	5
	
	

	502
	Pannes et lattes de rive de pignon
	m3
	2.5
	
	

	503
	Plafond de 5mm y compris solivage
	m²
	222
	
	

	504
	planches de rive
	ml
	72
	
	

	505
	Tôle bac alu 6/10e
	m²
	276
	
	

	506
	Tôle Faîtière de 50 cm de large
	ml
	66
	
	

	
	Sous - total lot 500
	
	
	
	

	
	LOT 600 - MENUISERIE METALLIQUE
	
	
	
	

	601
	grille antivol
	m²
	23
	
	

	602
	F et P fenêtre en alu coulissantes avec vitrage en glace trempée
	u
	13
	
	

	603
	Châssis naco de 4 lames
	u
	4
	
	

	604
	Seuils
	ml
	13
	
	

	605
	Porte métallique à 2 vantaux de 2m x 2, 20
	u
	1
	
	

	606
	Porte métallique à 1 vantail de 0,85 x 120
	u
	1
	
	

	
	Sous - total lot 600
	
	
	
	

	
	Lot 700: MENUISERIE BOIS
	
	
	
	

	701
	porte en bois plein (0,85X 2, 20).
	u
	13
	
	

	702
	porte en bois plein (0,70X 2, 20).
	u
	4
	
	

	703
	cadre de fenêtre en bois dur (1,50X1, 20)
	u
	13
	
	

	704
	cadre de fenêtre en bois dur (0,8x2, 20)
	u
	4
	
	

	
	Sous - total lot 700
	
	
	
	

	
	LOT 800 PLOMBERIE SANITAIRE
	
	
	
	

	801
	Canalisation enterrée en P.V.C de 100 pour évacuation E.V.
	ml
	40
	
	

	802
	Canalisation enterrée en P,V.C de 63 pour évacuation E.U.
	ml
	40
	
	

	803
	Fosse septique
	u
	1
	
	

	804
	Puisard
	u
	1
	
	

	805
	Tuyaux galvanisé + cuivre + robinetterie
	ml
	35
	
	

	806
	WC à l’anglaise
	u
	4
	
	

	807
	Lavabo sur consoles
	u
	3
	
	

	808
	Regard de visite
	u
	3
	
	

	809
	Receveur et colonne de douche.
	u
	1
	
	

	810
	Porte papier hygiénique.
	u
	4
	
	

	811
	Porte serviette, savon
	Ens
	3
	
	

	
	Sous - total lot 800
	
	
	
	

	
	LOT 900- ELECTRICITE
	
	
	
	

	901
	Tube flexible orange
	Rleau 
	3
	
	

	902
	Câble VGV 1,5 mm2 en plafond
	Rleau
	3
	
	

	903
	Fil TH 2,5 mm2
	Rleau
	3
	
	

	904
	Réglette de 1,20
	u
	18
	
	

	905
	Hublots ronds
	u
	2
	
	

	906
	prises de courant encastrées
	u
	12
	
	

	907
	Interrupteurs de courant encastrés
	u
	17
	
	

	908
	Attaches, dominos, boîtiers, boîtes de dérivation, toutes sujétions de sécurité, de raccordement avec le réseau existant
	Ens 
	1
	
	

	
	Sous - total lot 900
	
	
	
	

	
	LOT 1000 REVETEMENT- PEINTURE-VITRERIE
	
	
	
	

	
	Revêtement
	
	
	
	

	1001
	Carreaux faïence
	m²
	32
	
	

	1002
	Carreaux grès cérame antidérapant
	m²
	10
	
	

	
	Peinture
	
	
	
	

	1003
	plafond
	m²
	222
	
	

	1004
	murs extérieurs
	m²
	160
	
	

	1005
	murs intérieurs
	m²
	479
	
	

	1006
	menuiseries bois et métallique
	m²
	167
	
	

	
	Sous - total lot 1000
	
	
	
	

	
	LOT 1100 - V.RD
	
	
	
	

	1101
	Caniveaux tout autour du bâtiment
	ml
	75
	
	

	1102
	Dallage des alentours du bâtiment
	m² 
	54
	
	

	
	Sous - total lot 1100
	
	
	
	

	
	TOTAL GENERAL H.T
	
	
	
	

	
	T.V.A (19,25%)
	
	
	
	

	
	I.R (2,2 ou 5,5%) 
	
	
	
	

	
	TOTAL DES TAXES 
	
	
	
	

	
	T.T.C
	
	
	
	

	
	NET A MANDATER 
	
	
	
	


ARRETE LE PRESENT DEVIS A LA SOMME DE  ……………………………………..FCFA

Nom du soumissionnaire  ………………………………………..(Insérer le nom du Soumissionnaire)

Signature ………………………………………………………..(Insérer la signature)

Date ……………………………………………………………..(Insérer la date)

PIECE N° 8

CADRE DES SOUS DETAILS DES PRIX UNITAIRES

SOUS - DETAIL DES PRIX UNITAIRES
	DESIGNATION 

	N° PRIX
	Rendement journalier
	Quantité totale
	Unité
	Durée activité

	
	
	
	
	

	
	CATEGORIE
	Salaire journalier
	Jours facturés
	Montant

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	TOTAL A 
	

	
	TYPE 
	Taux journalier 
	Jours facturés 
	Montant 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	TOTAL B 
	

	
	TYPE 
	Prix unitaire 
	Consommation 
	Montant 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	TOTAL C 
	
	

	D
	TOTAL COUT DIRECTS
	A + B + C
	

	E
	Frais généraux de chantier 
	%
	D x %
	

	F
	Frais généraux de siège 
	
	D x %
	

	G
	COUT DE REVIENT 
	%
	D + E + F
	

	H
	Risques + bénéfices 
	
	G x %
	

	P
	PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXES 
	
	G  + H
	

	V
	PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE 
	
	P/Qté
	


Nom du soumissionnaire  ………………………………………..(Insérer le nom du Soumissionnaire)

Signature ………………………………………………………..(Insérer la signature)

Date ……………………………………………………………..(Insérer la date)

PIECE N° 9

MODELE DE LETTRE COMMANDE

	REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

---------
	
	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

---------

	REGION DU LITTORAL

---------
	
	LITTORAL REGION

---------------

	DEPARTEMENT DU MOUNGO

..............
PREFECTURE DE NKONGSAMBA
---------
	
	MUNGO DIVISION

..............
DIVISIONAL OFFICE OF NKONGSAMBA

 ---------


Lettre-Commande N° ______/LC/C/SP/IAEB-BAREBAKEM/CDPM-MGO/2024
Passée après Appel d’Offres Ouvert N°… /AONO/C/SP/IAEB-BAREBAKEM/CDPM-MGO/2024 du ……/……/2024
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’INSPECTION D’ARRONDISSEMENT DE L’EDUCATION DE BASE DE MANJO, DANS L’ARRONDISSEMENT DE MANJO, DEPARTEMENT DU MOUNGO, REGION DU LITTORAL.

TITULAIRE : [indiquer le titulaire et son adresse complète]

B.P: _____ à _______, TeI : __________ Fax : ________

Email : ____________ N° R.C: à

N° Contribuable :

N° Compte bancaire :
OBJET : POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’INSPECTION D’ARRONDISSEMENT DE L’EDUCATION DE BASE DE MANJO, DANS L’ARRONDISSEMENT DE MANJO,  DEPARTEMENT DU
MOUNGO, REGION DU LITTORAL.

LIEU : 
DELAI D’EXECUTION : Trois (03) Mois calendaires

MONTANT EN FCFA
	TTC
	

	HTVA
	

	T.V.A (19,5%)
	

	AIR 2.2 ou 5.5 %
	

	Net à mandater 
	


FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC MINEDUB 2024 
IMPUTATION : 
SOUSCRIT, LE

___________________
SIGNE, LE


___________________
NOTIFIE, LE


___________________
ENREGISTRE LE

___________________

ENTRE
L’ETAT DU CAMEROUN, représenté par le Préfet du Département du Moungo, Ci-après dénommée « L’Autorité Contractante »
D’une part,
Et
L’Entreprise ______________________________________________________________________

B.P: _______ à _________, Tel : ______________, Fax: __________, Email ______________

Représentée par son Directeur Général, Monsieur/Madame/M ____________________________

Dénommée ci-après « Le Cocontractant »
D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Page ……………… et Dernière du Marché N°…/LC/C/SP/IAEB-BAREBAKEM/CDPM-MGO/2024, passée après Appel d’Offres National Ouvert N°……/AONO/MINEDUB/C.16/CDPM-MGO/2024 du ……./…..../2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’INSPECTION D’ARRONDISSEMENT DE L’EDUCATION DE BASE DE MANJO, DANS L’ARRONDISSEMENT DE MANJO, DEPARTEMENT DU MOUNGO, REGION DU LITTORAL
DELAI D’EXECUTION : 90 jours  calendaires
MONTANT DE LA LETTRE COMMANDE EN FCFA :
	TTC
	

	HTVA
	

	T.V.A (19,5%)
	

	AIR 2.2 ou 5.5 %
	

	Net à mandater 
	


VISAS ET SIGNATURES

	Lu et acceptée par l’Entrepreneur

NKONGSAMBA, le ………………………………………….

	Signée par le Préfet du Département du Moungo,

NKONGSAMBA, le ………………………………………….

	Enregistrement




PIECE N° 10

MODELES DE DOCUMENTS A UTILISER PAR LES SOUMISSIONNAIRES

SOMMAIRE

ANNEXE N°1 : MODELE DE SOUMISSION.

ANNEXE N°2 : MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION.

ANNEXE N°3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF.

ANNEXE N°4 : MODELE DE CAUTION DAVANCE DE DEMARRAGE.

ANNEXE N°5 : MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE.

ANNEXE N°6 : MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

ANNEXE N°7 : MODELE DE DECLARATION DE NON ABANDON DE MARCHE ET DE NON

APPARTENANCE A LA LISTE DES ENTREPRISES DEFAILLANTES

ANNEXE N°1 : MODELE DE SOUMISSION

Je, soussigné ……………………………. [indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant la société, l’entreprise ou le groupement ……………dont le siège social est à …………………….inscrit au registre du commerce de  ……………………….sous le N° …………………………….. 
Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d’Appel d’Offres y compris l’(es) additif(s), de l’appel d’offres [rappeler le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres]:

· Après m’être personnellement rendu sur le site des travaux et avoir souverainement apprécié la situation et constaté la nature et les contraintes des travaux à réaliser.

· Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d’appel d’offres.

· Me soumets et m’engage à exécuter les travaux conformément au dossier d’Appel d’Offres, moyennant les prix que j’ai établis moi-même pour chaque nature d’ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l’offre pour le lot n° ………………….. à

· …………………………….. [en chiffres et en lettres] francs Cfa Hors TVA, et à …………………………..francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres]

· M’engage à exécuter les travaux dans un délai de mois

· M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.

· Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs lots) :

Le Chef de Service de Marché se libérera des sommes dues par lui au titre de la présente Lettre-Commande en faisant donner crédit au compte n° ……………………………….. ouvert au nom de ……………………… auprès de la banque ……………………………. Agence de ……………………
Avant signature de la Lettre-Commande, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à le ……………………. Le ………………
Signature de ……………………………………………………
en qualité de ……………………………… dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de …………………………..
ANNEXE N°2 : MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

A [indiquer l’Autorité Contractante et son adresse], « l’Autorité Contractante »

Attendu que l’entreprise …………………………………………., ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du …………………………..pour [rappeler l’objet de l’Appel d’Offres], ci-dessous désignée « l’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant] francs CFA,

Nous ……………………………….. [Nom et adresse de la banque], représentée par …………………
[noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement à l’Autorité Contractante de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement à l’Autorité Contractante, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le Dossier d’Appel d’Offres ; ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par l’Autorité Contractante pendant la période de validité

· -omet à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire

· omet ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer à [Autorité Contractante] un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité Contractante soit tenue de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle (s) condition (s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.
Signé et authentifié par la banque

à ………………………..,le ………………………………

[Signature de la banque]

ANNEXE N°3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque :

Référence de la Caution : N° ………………………………………………………….
A [indiquer le Chef de Service de Marché et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné le Chef de Service de Marché »

Attendu que ; …………………………………….. [nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné

« Le cocontractant », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser [indiquer la nature des travaux]

Attendu qu’il ; est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au Chef de Service de Marché un cautionnement définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche du marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que ; nous avons convenu de donner au cocontractant ce cautionnement.

Nous …………………………………………………………... [nom et adresse de banque], représentée

 …………………………………………. [noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque

Nous engageons à payer au Chef de Service de Marché, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de …………………………. [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification du marché. La caution est libérée dans un délai de [indiquer le délai] à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Chef de Service de Marché au titre de la présente garantie doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque
à ………………………………, le  ……………………………………
ANNEXE N°4 : MODELE DE CAUTION D’AVANCE DE DEMARRAGE

Banque référence, adresse ……………………………………………Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de

…………………………………… [le titulaire], au profit du Chef de Service de Marché [Adresse du Chef de Service de Marché]

(« Le bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………………………………….. [le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché ……………….
du …………………………….. relatif aux travaux [indiquer l’objet des travaux, les références de l’Appel d’Offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à l’avance de [vingt (20) %] du montant Toutes Taxes Comprises du marché n° , payable dès la notification de l’ordre de service correspondant,

soit ………………………………………………………………francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès virement des parts respectives de cette avance sur les comptes de  …………………………………………..[le titulaire] ouverts auprès de la

banque ………………………………………..sous le n° …………………………………………
Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP.

Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun. Signé et authentifié par la banque
à ………………………………, le  ……………………………………

[signature de la banque]

ANNEXE N°5 : MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE
Banque : …………………………………………………………
Référence de la Caution : N° ………………………………

A [indiquer le Chef de Service de Marché et son adresse]

ci-dessous désigné « le Chef de Service de Marché » attendu que ; ………………………………………………….[nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné « le cocontractant », s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux de [indiquer l’objet des travaux] attendu qu’il ; est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant ÎTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

attendu que ; nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution, Nous ……………………..nom et adresse de banque], représentée par …………………………….
[noms des signataires], et ci-dessous désignée « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Chef de Service de Marché, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de …………………………… [en chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché,

Et nous nous engageons à payer au Chef de Service de Marché, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Chef de Service de Marché au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif sans que le Chef de Service de Marché ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Chef de Service de Marché.

Toute demande de paiement formulée par le Chef de Service de Marché au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque
à ………………………………, le  ……………………………………

[signature de la banque]

ANNEXE 6. MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

Intitulé du projet : ………………………….. Appel d’Offres n°  …………………… lot n° ………..
Je (nous) soussigné(s)(8) ……………………………………………………………………..
Agissant en qualité de(9) …………………………..au nom et pour le compte de(10)………………………… à ………………………..RC° …………………..en vertu des pouvoirs qui me (nous ) sont conférés, faisant élection de domicile BP : ; ville de ……………………….. téléphone n° …………………………
Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du dossier d’Appel d’Offres n° , et après avoir apprécier à mon (notre) point de vue (nous) soumet(s) (soumettons) et m’ (nous) engage (eons) à fournir et à exécuter les travaux de construction de ………………………………. conformément aux clauses et conditions du dossier d’Appel d’Offres.

Je m’engage (nous nous engageons) si ma (notre) soumission est retenue à exécuter la lettre commande dans un délai de ( ) mois à partir de la réception de la notification d’attribution de la lettre commande.

Je m’engage (nous nous engageons) à maintenir le montant de ma soumission pendant une période de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres

Fait à …………………………..  Le …………………………
Le(s) soumissionnaire(s)

Signature(s)

Pour les sociétés, indiquez:

La société (raison sociale ou dénomination, forme, nationalité et siège sociale)

«représentée par le soussigné …………………………..» (Nom, prénom et qualité)

Pour les structures sans personnalité juridiques , indiquez:

« Nous , soussignés  ………………………………………..»

(Pour chacun: nom, prénom, raison sociale, profession, nationalité, domicile siège social)

« constituées en groupement de société pour l’exécution du présent marché, nous nous engageons solidairement »

(8) Nom, Prénom, profession, domicile

(9) Responsabilité exercée dans la structure

(10) Raison sociale
ANNEXE N°7 : MODELE DE DECLARATION DE NON ABANDON DE MARCHE ET DE NON APPARTENANCE A LA LISTE DES ENTREPRISES DEFAILLANTES.
Je, soussigné (e) Mr :Mme (01) …………………………………………………………………………
Directeur Général de (02) ……………………………….RC N° ……………………………………..
Carte de Contribuable N° …………………………….Tél ……………….. Email …………………..
Déclare sur l’honneur qu’à la date de signature ci-dessous, notre Entreprise non seulement n’a pas abandonné de marché au cours des trois (03) dernières années, mais aussi ne figure pas sur la liste des Entreprises défaillantes annuellement établie par le Ministre des Marchés Publics.

La présente déclaration est établie pour servir et valoir ce que de droit.!

Fait à ……………………………le ……………………………….
(01) Nom(s) et Prénom(s)

(02) Raison sociale

PIECE N° 11

LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS DE 1er RANG AGREES PAR LE MINFI ET AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

Les différentes banques agréées par le Ministère des Finances (MINFI) sont
I-Banques
1- Afriland First Bank (FIRST BANK) ;

2- Banque Atlantique Cameroun (BACM);

3- Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME) ;

4- Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFIBANK) ;

5- Banque Internationale du Cameroun pour l’Épargne et le Crédit (BICEC) ;

6- Bank Of Africa Cameroun (BOA Cameroun);

7- Citibank Cameroun (CITI GROUP);

8- Commercial Bank-Cameroun (CBC);

9- Ecobank Cameroun (ECOBANK);

10- National Financial Credit-Bank (NFC-Bank);

11- Société Commerciale de Banques-Cameroun (SCB-Cameroun) ;

12- Société Générale Cameroun (SGC) ;

13- Standard Chatered Bank Cameroon (SCBC);

14- Union Bank of Cameroon (UBC);

15- United Bank for Africa (UBA)

II-Compagnies d’Assurances
16- Activa Assurances;

17- Area Assurances ;

18- Atlantique Assurances ;

19- Beneficial General Insurance S.A ;

20- Chanas Assurances S.A;

21- CPA S.A ;

22- Nsia Assurances S.A ;

23- Pro Assur S.A ;

24- SAAR S.A ;

25- Saham Assurances S.A ;

26- Zenithe Insurance S.A


PIECE N° 12

GRILLE D’EVALUATION

GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES
	N°
	CRITERES
	NOTATION
	OBS

	
	
	OUI
	NON
	

	
	
	
	
	

	A
	QUALIFICATION DU PERSONNEL
	
	
	

	
	Conducteur des travaux
	
	
	

	1
	Copie certifiée du diplôme de technicien Supérieur ou plus, en Génie civil ou Génie rural
	
	
	

	2
	Copie certifiée de la CNI
	
	
	

	3
	Nombre total d’années d’expérience supérieur ou égal à 5 ans
	
	
	

	4
	Une attestation de disponibilité envers l’Entreprise
	
	
	

	5
	CV fourni et signé datant de moins d’un mois
	
	
	

	
	Chef de chantier
	
	
	

	6
	Copie certifiée du CAP ou plus, en maçonnerie
	
	
	

	7
	Copie certifiée de la CNI
	
	
	

	8
	Une attestation de disponibilité envers l’Entreprise
	
	
	

	9
	CV fourni et signé datant de moins d’un mois
	
	
	

	10
	Nombre total d’années d’expérience supérieur ou égal à 5 ans
	
	
	

	
	Chef maçon ou Chef charpentier
	
	
	

	11
	Une attestation de fin de formation ou un certificat de travail
	
	
	

	12
	Copie certifiée de la CNI datant de moins de 3 mois
	
	
	

	13
	CV fourni et signé datant de moins de 3 mois
	
	
	

	14
	Une attestation de disponibilité envers l’Entreprise
	
	
	

	15
	Nombre total d’années d’expérience 5 ans et plus
	
	
	

	
	
	
	
	

	B
	SITUATION FINANCIERE
	
	
	

	16
	Capacité de préfinancement supérieur ou égal à 20 millions.
	
	
	

	17
	Justificatif au cours des trois dernières années de l’exécution prestations dont le montant cumulé TTC est ( 30 000 000.Frs CFA
	
	
	

	
	
	
	
	

	C
	EXPERIENCE DE L’ENTREPRISE
	
	
	

	18
	Présence dans l’offre de trois projets de bâtiment exécutés au cours des cinq (05) dernières années (OSD, 1ère et dernière page du contrat enregistré, PV de réception)
	
	
	

	19
	Présence dans l’offre d’au moins un PV de réception définitive de moins de 5 ans
	
	
	

	20
	Le soumissionnaire a-t-il déjà exécuté un projet similaire dans les délais du contrat de base ?
	
	
	

	
	
	
	
	

	D
	MATERIEL
	
	
	

	21
	Justificatifs de la disponibilité d’un véhicule de liaison (pick-up) (Copie certifiée de la carte grise et/ou contrat de location)
	
	
	

	22
	Justificatifs de la disponibilité d’un compacteur manuel ou d’un vibreur. (Copie certifiée de la facture et/ou contrat de location)
	
	
	

	23
	Justificatifs de disponibilité de Petits matériels et outillage (Brouettes, pelles, niveaux, saut à béton, Marteau, etc.)
(Copie certifiée de la facture et/ou contrat de location)
	
	
	

	24
	Justificatifs de disponibilité de matériel de sécurité de chantier

(Chaussures de sécurité, casques de sécurité, gants, etc …. ) (Copie certifiée de la facture et/ou contrat de location)
	
	
	

	
	
	
	
	

	E
	METHODOLOGIE ET PRÉSENTATION DE L’OFFRE
	
	
	

	25
	Note technique pertinente (méthode de mise en œuvre, organisation des équipes, PAQ, hygiène et sécurité, rendement)
	
	
	

	26
	Présence dans l’offre d’un planning des travaux inférieur ou égal à 03 mois
	
	
	

	27
	Cohérence du planning et de l’ordonnancement (Chronogramme d’exécution, Enchainement et coordination des activités et tâches)
	
	
	

	28
	Présence de l’attestation de visite de site signée du Maitre d’Ouvrage
	
	
	

	29
	Présence du rapport décrivant l’état des lieux (description, difficultés, suggestions, commentaires divers, etc.)
	
	
	

	30
	Déclaration sur l’honneur attestant la non abandon d’un marché public au cours des trois dernières années
	
	
	

	
	
	
	
	

	31
	Présence et respect d’un sommaire incluant la pagination
	
	
	

	32
	Insertion des pièces administratives dans l’ordre prescrit dans I’AAO.
	
	
	

	33
	Document relié uniquement à la spirale avec des Intercalaires de couleur, caractère des écritures lisibles.
	
	
	

	
	
	
	
	



PIECE N° 13
AUTRES ELEMENTS TECHNIQUES (PLANS, ETC…)
�





Mars 2024








Copies :


ARMP (pour publication)


DDMAP/Mgo (Pour publication)


IAEB Manjo (pour Info)


PERCEPTEUR Manjo


Président CDPM Mgo (Pour Info)


Affichage.


CHRONO


DOSSIER








NKONGSAMBA, THE ____________________________





SENIOR DIVISIONAL OFFICER OF MUNGO


(CONTRACTING AUTORITY)











69

