                                                              [image: image1.png]



MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE
AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE
	DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°    /AONO/PU/C-BBANE/SG/CIPM/2023 DU        POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE ET DE L’AMENAGEMENT DES VOIRIES ET RESEAUX DIVERS DE L’HOTEL DE VILLE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA REGION DU SUD


· FINANCEMENT : FEICOM - COMMUNE DE BIWONG BANE
· EXERCICE : 2023

SOMMAIRE DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

PIECE N°1 : AVIS D'APPEL D’OFFRES (AAO)

PIECE N°2 : REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES (RGAO)

PIECE N°3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES (RPAO)

PIECE N°4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

PIECE N°5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

PIECE N°6 : CAHIER DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES (CCES)

PIECE N°7 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (CBPU)

PIECE N°8 : CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (CDQE)
PIECE N°9 : CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX (CSDP)
PIECE N°10 : MODELE DE LA LETTRE COMMANDE

PIECE N°11 : FORMULAIRES DES MODELES A UTILISER 

PIECE N°12 : PIECES GRAPHIQUES ET PLANS
PIECE N°13 : LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS OU D’ASSURANCES AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS ET A DELIVRER LES ASSURANCES DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

PIECE N°14 : GRILLE D'EVALUATION DES OFFRES
                                                              [image: image2.png]



MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE
AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE

	DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°     / DAONO/PU/C-BBANE/SG/CIPM/2023 DU           POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE ET DE L’AMENAGEMENT DES VOIRIES ET RESEAUX DIVERS DE L’HOTEL DE VILLE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA REGION DU SUD


· FINANCEMENT : FEICOM-COMMUNE DE BIWONG BANE

· EXERCICE : 2023

PIECE N°1 : AVIS D'APPEL D’OFFRES (AAO)

FINANCEMENT : FEICOM-COMMUNE DE BIWONG BANE 2023.

          Les entreprises intéressées sont invitées à participer à l'Appel d'Offres National Ouvert défini ci-dessous, lancé par le Gouvernement de la République du Cameroun représenté par le Maire de la Commune de BIWONG BANE, Maître d’Ouvrage et Autorité Contractante.
1 – OBJET :

Le Maire de la Commune DE BIWONG BANE, Maître d’Ouvrage et Autorité Contractante, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour les Travaux de la Construction de la clôture et de l’aménagement des Voiries et Réseaux Divers de l’hôtel de Ville de la Commune DE BIWONG BANE, Département de la MVILA, Région du Sud

2. CONSISTANCE DES PRESTATIONS :

Les travaux comprennent notamment : la construction d’une clôture avec Un(01) portail métallique, deux(02) portillons, une guérite, la pose de 520m2  de pavés pour voies de circulation, aménagement des espaces verts et des parkings, la fourniture des grilles métalliques en façade principale, la construction de 120m de caniveaux en béton armé, la fourniture et la pose des bordures, l’aménagement des voies d’accès principales à l’hôtel de ville, pour un montant total toutes taxes comprises TTC de quarante-neuf millions trois cent soixante-neuf mille cent soixante-dix-huit francs (49 369 178) francs CFA.
3. FINANCEMENT :

Le présent projet est financé par le budget FEICOM-COMMUNE DE BIWONG BANE Exercice 2023.
4.  DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX : 

Le délai d’exécution des travaux est de trois (03) mois, soit quatre-vingt-dix (90) calendaires à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de Commencer les travaux.

5. PARTICIPATION ET ORIGINE :

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte aux entreprises de Bâtiment et Travaux Publics de droit Camerounais. 

6. ADMINISTRATION AU NOM DE LAQUELLE SERA CONCLU LA LETTRE COMMANDE : 

A l’issue de l’examen des offres des soumissionnaires et de la proposition d’attribution par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune DE BIWONG BANE, la lettre Commande sera conclue entre l’adjudicataire et le Maire de la Commune DE BIWONG BANE.

7. ACQUISITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES :

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être retiré aux heures ouvrables au Secrétariat Général de la Mairie DE BIWONG BANE dès publication du présent avis, sur présentation d’une quittance de payement d’une somme non remboursable au titre de frais de dossier de 100 000 francs CFA versée à la Recette Municipale DE BIWONG BANE.

Cette quittance devra identifier l’acquéreur comme représentant l’entreprise désireuse de participer à l’Appel d’Offres. 
8. CAUTION DE SOUMISSION : 

Les offres devront être accompagnées d’un cautionnement bancaire provisoire de Neuf cent quatre-vingt-sept mille quatre cent francs (987 400) francs CFA établi par un établissement bancaire de premier ordre agrée par le MINFI et en règle vis-à-vis de la COBAC.

Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard 30 jours après l’expiration de la validité des offres, ou dans le cas où le soumissionnaire est attributaire de la Lettre commande, après constitution du cautionnement définitif.
9. CAPACITE FINANCIERE :

Tout soumissionnaire devra produire une capacité de préfinancement des travaux d’un montant de Trente-deux millions Cinq cent mille (32 500 000) FCFA émis par une banque ou organisme agréé par le MINFI.
10. RECEPTION DES OFFRES : 

Chaque offre rédigée en français ou en anglais et en Sept (07) exemplaires avec reliure en spirale dont un original et six copies marquées comme tels, devra parvenir auprès du Secrétariat Générale de la Commune de BIWONG BANE au plus tard le              à 14 heures, heure locale et devra porter la mention

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
NB Toute offre non produite en sept (07) exemplaires avec reliure en spirale et non conforme aux prescriptions du dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. 

11. CONSULTATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES :

Le Dossier d’Appel d’Offre peut être consulté aux heures ouvrables au Secrétariat Générale de la Commune de BIWONG BANE dès publication du présent avis.
12. CRITERES D’EVALUATION DES OFFRES : 

Les offres retenues après vérification des pièces administratives seront évaluées sur la base des principaux critères de notation ci-après :

a) Critères éliminatoires

· Absence ou non-conformité d’une pièce administrative 48 heures après l’ouverture des offres (Article 91 (9) du Code des Marchés Publics) ;

· Pièce falsifiée ou fausse déclaration ;

· Absence de la caution de soumission ;

· Note technique inférieure à 70% de « OUI » ;

· Offre financière incomplète ;

· Non acceptation d’une des conditions de la lettre commande : CCAP/CCTP/CCES non paraphée, non daté ou non signée à la dernière page par le soumissionnaire ;
· Non-exécution d’un marché antérieur du fait de l’entreprise conformément à la lettre circulaire N°004/LC/MINMAP/CAB du 25 Janvier 2017 

b) Critères essentiels

· Présentation générale de l’offre ;

· Références de l’entreprise ;

· Moyens matériels ;

· Personnel d’encadrement de l’entreprise ;

· Propositions techniques ;

· Méthodologie d’exécution de chaque tâche ;

· Planning d’exécution des travaux ;

· Visite des lieux et rapport de visite accompagné des photos ;

· Absence de capacité financière.

NB Seules les soumissions qui auront obtenu au moins 70% de « oui » à l’offre technique seront admises à l’analyse financière.
13. DUREE DE VALIDITE DES OFFRES : 

Les soumissionnaires restent tenus par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise de l’offre.
14. PIECES ADMINISTRATIVES : 

Les pièces administratives requises devront, sous peine de rejet, être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes datant de moins de trois (03) mois à compter de la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Chaque soumissionnaire devra joindre à sa proposition financière, un modèle de soumission du D.A.O faisant ressortir les coûts hors taxes et toutes les taxes comprises et le délai d’exécution des prestations. 

15. OUVERTURE DES OFFRES :
L'ouverture des offres qui se fera en un seul temps, aura lieu le             à 15 heures précises, heure locale à la Salle des Actes de la Commune de BIWONG BANE, par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune, siégeant en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier.
16. ATTRIBUTION : 

La Lettre Commande est attribuée au soumissionnaire dont l’offre a été déclarée conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter les travaux de façon satisfaisante et donc l’offre aura été évaluée la moins disante.
17. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Mairie DE BIWONG BANE.
Ampliations :

· DDMINMAP/DD/MVILA
· DDMINDDEVEL/MVILA
· DDMINTP/MVILA
· FEICOM/SUD

· ARMP/SUD

· CIPM/C-BBANE
· CHRONO/ARCHIVES

· AFFICHAGES
                                                               [image: image3.png]



CONTRCATING AUTORITY: THE MAYOR OF BIWONG BANE COUNCIL

	OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDERS EMERGENCY N°     /ONIT/ /BBANE-C/SG/IPC/2023 OF             FOR THE CONSTRUCTION WORK OF THE FENCE AND THE DEVELOPMENT OF ROADS AND VARIOUS NETWORKS OF THE TOWN HALL OF BIWONG BANE COUNCIL, MVILA DIVISION SOUTH REGION.


· FINANCING : FEICOM- BIWONG BANE COUNCIL
· FISCAL YEAR : 2023
CALL TO TENDER N°-------------
FINANCING: PUBLIC INVESTMENT BUDGET MINDDEVEL 2023 financial year.

  1- SUBJECT: The Mayor of Biwong Bane Council here by launches an open National Invitation to tenders for the execution for the above-mentioned works.

  2- NATURE OF WORKS

   The work includes in particular: the construction of a fence with one (01) metal gate, two (02) gates, a gatehouse, the laying of 520m2 of paving stones for traffic lanes, development of green spaces and parking lots, the supply of metal grilles on the main facade, the construction of 120m of reinforced concrete gutters, the supply and installation of curbs, the development of the main access roads to the town hall, for a total amount of forty-nine million three hundred and sixty-nine thousand one hundred and seventy-eight francs (49,369,178) CFA francs all taxes included.
3. FINANCING
works which form the subject of this invitation to tender shall be financed by FEICOM-BIWONG BANE COUNCIL Budget 2023 financial year. 
4- EXECUTION DEADLINE
The maximum execution deadline provided for by the Project Owner or Delegated Project Owner for the execution of the works subject of this tender shall be tree (03) months.
5- PARTICIPATION: This call for tenders is opened to all consultancies based in Cameroon with the necessary technical and legal capacities.

6. ADMINISTRATION IN WHICH NAME THE LETTER ORDER WILL BE CONCLUDED:
At the end of the examination of the bidders' offers and the award proposal by the Internal Public Procurement Commission of the Municipality of BIWONG BANE, the Order letter will be concluded between the successful bidder and the Mayor of the Municipality. BY BIWONG BANE.

7. ACQUISITION OF TENDERS DOCUMENTS: Tenders documents can be acquired in the secretary general’s Office of the BIWONG BANE COUNCIL on payment of non-refundable sum of 100 000 francs CFA. Paid at the BIWONG BANE council Treasury. The receipt issued there shall identify the buyer as the representative of the company wishing to participate into the offer.  

8. PROVISIONAL BID BOND
Each bidder must include in his administrative documents, a bid bond issued by a first rate-bank approved by the Ministry in charge of Finance featuring on the list in document 12 of the tender file of an amount of 987 400   and valid for thirty (30) days beyond the original date of the validity of the offers

9. FINANCIAL CAPACITY:

All bidders must produce a pre-financing capacity for works in the amount of Thirty-two million Five hundred thousand (32,500,000) FCFA issued by a bank or organization approved by the MINFI.

10- SUBMISSION OF TENDERS: 

Each offer drafted in English or French in seven (7) copies including the original and six (6) copies marked as such, should reach internal structure of Administration and Management of Publics Contract not later than        at 02 p.m sharp local time and should carry the inscription:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDERS EMERGENCY N°       /ONIT/BBANE-C/SG/IPC/2023 OF            FOR THE CONSTRUCTION WORK OF THE FENCE AND THE DEVELOPMENT OF ROADS AND VARIOUS NETWORKS OF THE TOWN HALL OF BIWONG BANE COUNCIL, MVILA DIVISION SOUTH REGION.

« to be open only in opening session »

11- CONSULTATION OF TENDER FILE
The file may be consulted during working hours at the Internal structure of Administration and Management of Publics Contrat as soon as this notice is published.
12- OFFER EVALUATION CRITERIA :

The offer selected after verification of the administrative documents will be assessed on the basis of the following main rating criteria :

Elimination criteria.

· Incomplete or non-conform administrative file after 48 hours of the opening of the offers;
· False declaration or falsified document ;
· Absence of provisional security ;
· Technical note less than 70 per cent over 100

· Incomplete financial offer ;
· Non-acceptance of one of the conditions of the order letter : CCAP/CCTP/CCES not initialed, not dated or not signed on the last page by the bidder;
Essential criteria.
· General presentation of the offer ;

· Company references ;

· Equipment ;

· Company managment staff ;

· Technicals proposals ;

· Methodology for performing each task ;

·  work execution schedule; 
· Site visit and visit rapport with images;

· Absence of Financial capacity.
Only bids which have obtained at least 70% of « yes » to the technical offer will be accepted for financial analysis.

13- VALIDITY OF OFFERS
Bidders will remain committed to their offers for ninety (90) days from the deadline set for the submission of tenders.

14-ADMINISTRATIVE DOCUMENTS

The required administrative documents must be imperatively produced in originals or certified true copies less than three (03) months old. Each Tenderer must enclose with his financial proposal, a Tender template showing the costs before taxes and all taxes included, and the time limit for performance of the services.

15-OPENING OF OFFRES

The opening of the Offers which will be done in one time, will take place on              at 3p.m local time at the Municipal Library of BIWONG BANE, by the Internal Public procurement Commission of the Municipality of BIWONG BANE sitting in the presence of the Tenderers or their duly authorized representative and having a perfect knowledge of the file.

16. ATTRIBUTION:

The Order Letter is awarded to the tenderer whose offer has been declared substantially compliant with the Tender Documents and who has the technical and financial capacities required to carry out the work satisfactorily and therefore the offer will have been evaluated the lowest.
17-ADIDIONAL INFORMATIONS
Complementary information can be obtained from the BIWONG BANE Council at opened hours.
                                                                                    Done at Biwong Bane, on the ______
                                                                                                  THE MAYOR
AMPLIATIONS

- DDMINMAP/MVILA 

- DDMINTP/MVILA
- DDMINDDEVEL/MVILA
FEICOM/SOUTH

- ARMP (for publication in JDM)

- Pdt/CIPM (for information)
· Affichage (for information)
                                                              [image: image4.png]



MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE
AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE

	DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°         /AONO/PU/C-BBANE/SG/CIPM/2023 DU             POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE ET DE L’AMENAGEMENT DES VOIRIES ET RESEAUX DIVERS DE L’HOTEL DE VILLE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA REGION DU SUD


· FINANCEMENT : FEICOM-COMMUNE DE BIWONG BANE

· EXERCICE : 2023


Table des matières

A. Généralités

	Article 1 : Portée de la soumission

	Article 2 : Financement

	Article 3 : Fraude et corruption

	Article 4 : Candidats admis à concourir

	Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

	Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

	Article 7 : Visite du site des travaux

	B. Dossier d’Appel d’Offres

	Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

	Article 9 : Eclaircissement apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

	Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

	C. Préparation des offres 

	Article 11 : Frais de soumission

	Article 12 : Langue de l’offre

	Article 13 : Documents constituant l’offre

	Article 14 : Montant de l’offre

	Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

	Article 16 : Validité des offres

	Article 17 : Caution de Soumission

	Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

	Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

	Article 20 : Forme et signature de l’offre

	D. Dépôt des offres

	Article 21 : Cachetage et marquage des offres

	Article 22 : Date et heure limite de dépôt des offres

	Article 23 : Offres hors délai

	Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres


	E. Ouverture des plis et évaluation des offres



	Article 25 : Ouverture des plis et recours

	Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

	Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

	Article 28 : Détermination de la conformité des offres

	Article 29 : Qualification du soumissionnaire

	Article 30 : Correction des erreurs

	Article 31 : Conversion en une seule monnaie

	Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

	Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

	F. Attribution de la lettre commande



	Article 34 : Attribution de la lettre commande

	Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

	Article 36 : Notification de l’attribution de la lettre commande

	Article 37 : Publication des résultats d’attribution de la lettre commande et recours

	Article 38 : Signature de la lettre commande

	Article 39 : Cautionnement définitif


A. Généralités

Article 1 : Portée de la soumission

1.1 Le Maire de la Commune DE BIWONG BANE, tel qu’il est défini dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), ci-après dénommée « Autorité Contractante », lance un Appel d’Offres pour des Travaux brièvement définis dans le RPAO. Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’Appel d’Offres figurent dans le RPAO. Il y est fait ci-après référence sous le terme « les Travaux ».

1.2 Le Soumissionnaire retenu ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3 Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes « Maire de la Commune DE BIWONG BANE » et « Autorité Contractante » et « Maitre d’Ouvrage » sont interchangeables et le terme « jour » désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent Appel d’Offres est précisé dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1 L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces Marchés. En vertu de ce principe, l’Autorité Contractante :

a. Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

i. Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un Marché.

ii. Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature les faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un Marché ;

iii. « Pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv. « Pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un Marché.

b. Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce Marché.

3.2 Le Ministre des Marchés Publics, Autorité Chargée des Marché Publics peut, à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (02) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1 En règle générale, l’Appel d’Offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

a.  Un soumissionnaire ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

i. Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres document utilisés dans le cadre des Marchés passés au titres du présent Appel d’Offres : ou

ii. Présente plus d’une offre dans le cadre du présent Appel d’Offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

b. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

c. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte de l’Autorité Contractante ;

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1 Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre de la lettre commande doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre de la lettre commande sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2 Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1 Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;

b. Fournir toutes les informations demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter la lettre.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i. La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

ii. L’accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

iii. Les commandes acquises et les Marchés attribués ;

iv. Les litiges en cours ;

v. La disponibilité du matériel indispensable.

6.2 Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitances) ne sont pas autorisées dans le cadre du présent Marché.

6.3 Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et les délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4 Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2.  Le Maitre d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent l’Autorité Contractante, ses employés et agent, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

B. Dossier d’Appel d’Offres

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet de la lettre commande, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions de la lettre commande. Outre-le (s) additif (s) publié (s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

a. L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

b. Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

c. Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO ;

d. Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

e. Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

f. Cahier des clauses environnementales et sociales ;

g. Le Cadre du Bordereau des Prix unitaires (CDPU) ;

h. Le Cadre du Détail quantitatif et estimatif (CDQE) ;

i. Le Cadre du Sous-Détail des Prix unitaires (CSDPU) ;

j. Le Cadre du planning d’exécution des travaux ;

k. Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;

l. Modèles de fiches de présentation du matériel personnel et références ;

m. Modèle de la lettre de soumission ;

n. Modèle de caution de soumission ;

o. Modèle de cautionnement définitif ;

p. Modèle de caution d’avance de démarrage ;

q. Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;

r. Modèle de la lettre Commande ;
s. La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le Ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.

8.2 Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1 Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité Contractante. Elle répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) ; vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des Marchés Publics peut introduire une requête auprès de l’Autorité Contractante.

9.3. Le recours doit être adressé à l’Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir à l’Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics ;

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.0. L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité Contractante par écrit.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C. Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission 

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

· A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

· A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

· N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en Faillite ;

· N’est pas frappé de l’une des interdictions ou de déchéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ; 

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO.

b. Volume 2 : Offre technique

b.1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme d’exécution des travaux que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3. Les preuves d’acceptations des conditions de la lettre-commande

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant la Lettre Commande à savoir :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4. Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

1. La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbre au tarif en vigueur, signée et datée ;

2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

3. Le détail estimatif dûment rempli ;

4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2 Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un Marché.

Article 14 : Montant de l’offre

14.1 Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant de la lettre commande couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présenté par le soumissionnaire.

14.2 Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du détail quantitatif et estimatif.

14.3 Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4 Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8.



Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

La monnaie utilisée est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l’article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non-conforme.

16.2 Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3. Si la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au (x) soumissionnaire. Si la période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification de la lettre commande ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation

Article 17 : Caution de soumission

17.1. En application de l’article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l’appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2 La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une caution de soumission conforme sera rejetée par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune DE BIWONG BANE comme non-conforme. 

17.4. Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de (15) quinze jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l’attributaire de la lettre commande sera libérée dès que ce dernier aura signé la Lettre Commande et fourni le cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie :

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu :

i. Manque à son obligation de souscrire la lettre commande en application de l’article 37 du RGAO, où 

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 de RGAO.

N.B. : les petites et moyennes entreprises à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place de la caution de soumission, soit un chèque certifié, soit un chèque de banque, soit une hypothèque légale.
Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires 

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non-conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détail utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’article 31.2 du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

          Il n’est pas prévu de réunion préparatoire à l’établissement des offres dans le cadre du présent Appel d’Offres.

Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication « ORIGINAL ». De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication « COPIE ». En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D. Dépôt des offres

 Article 21 : Cachetage et marquage des offres.
21.1 Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’Offre dans deux enveloppes séparées et scellés portant la mention originale et copie selon les cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure puis devra également être scellées sans aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.   

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront adressées à l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l’article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1. Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l’article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

22.2 L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai 

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article24 : Modification, substitution et retrait des offres
24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 21.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et

« OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 22 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 25.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle peut entraîner la mobilisation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article19.6 du RGAO.

E. Ouverture des plis et évaluation des offres
Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1. La Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune DE BIWONG BANE procédera à l’ouverture des plis en un temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais (en cas d’ouverture des offres financières) et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.3. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.4. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.5. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.6. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des Marchés Publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés publics et à l’Autorité Contractante.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune DE BIWONG BANE 

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution de la lettre commande ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution de la lettre commande n’aura pas été rendue publique. 

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2 entre l’ouverture des plis et l’attribution de la lettre commande, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit. 

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune DE BIWONG BANE peut, s’il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 26 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des Marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution de la lettre commande.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordres.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i. Affecte sensiblement en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre de la lettre commande ;

ii. Limite sensiblement en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre de la lettre commande ;

iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune DE BIWONG BANE et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission d’analyse s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et celui en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous-commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission d’analyse déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO :

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ; 

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

32.3. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation de l’Autorité Contractante, des travaux à exécuter dans le cadre de la lettre commande, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous-détail des prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

F. Attribution de la lettre commande
Article 34 : Attribution de la lettre commande

34.1. L’Autorité Contractante attribuera la Lettre Commande au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter la lettre Commande de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2. Si, selon l’article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce Marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Ministre en Charge des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la Commission de Passation des Marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution de la lettre commande

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire de la lettre commande par télécopie confirmée par lettre recommandée par tous autres moyens que sa soumission a été retenue. Cette notification de la lettre commande indiquera le montant que l’Autorité Contractante paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution de la lettre commande et recours

37.1. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le procès-verbal de la séance d’attribution de la lettre commande y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des Marchés Publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics, à l’Autorité Contractante et au Président de la Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature de la lettre commande

Le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature de la Lettre Commande à compter de la date de sa souscription par son attributaire.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification de la lettre Commande par l’Autorité Contractante, l’entrepreneur fournira à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2. Le cautionnement dont le taux est de 3 % du montant de la lettre commande, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux taxes en vigueur, et émise au profit de l’Autorité Contractante ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation de la lettre commande dans les conditions prévues dans le CCAG.

                                                              [image: image5.png]



MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE
AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE

	DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°        /AONO/PU/C-BBANE/SG/CIPM/2023 DU              POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE ET DE L’AMENAGEMENT DES VOIRIES ET RESEAUX DIVERS DE L’HOTEL DE VILLE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA REGION DU SUD


· FINANCEMENT : FEICOM-COMMUNE DE BIWONG BANE

· EXERCICE : 2023

PIÈCE 3 : RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)
SOMMAIRE DU RPAO

ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

ARTICLE 2 : CONDITIONS GENERALES DE L’APPEL D’OFFRES

ARTUCKE 3 : PIECES CONSTITUANT LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

ARTICLE 4 : ADDITIF AU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

ARTICLE 5 : ETABLISSEMENT DU MONTANT DES OFFRES

ARTICLE 6 : PRESENTATION GENERALE DES OFFRES

ARTICLE 7 : OFFRE DE BASE

ARTICLE 8 : PROPOSITIONS TECHNIQUES

ARTICLE 9 : DELAI D’ENGAGEMENT

ARTICLE 10 : ATTRIBUTION DE LA LETTRE COMMANDE

ARTICLE 11 : CRITERES D’ANALYSE DES OFFRES 

ARTICLE 12 : CLASSEMENT DES ENTREPRISES

ARTICLE 13 : MONNAIE DE COMPTE ET DE PAIEMENT

Article 1 : Objet de l’Appel d’Offres 

Le présent Appel d’Offres a pour objet les Travaux de Construction de la clôture et de l’aménagement des Voiries et Réseaux Divers de l’hôtel de Ville de la Commune DE BIWONG BANE, Département de la Mvila, Région du Sud

Les travaux seront exécutés pour le compte de la COMUNE DE BIWONG BANE, sur financement du FEICOM, Exercice 2023. 
Ces travaux sont soumis à la réglementation en vigueur au Cameroun notamment aux textes ci-après :

1) La constitution

2) La loi N°2019/024 du 24 Décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales décentralisées
3) La loi N°2022/020 du 27 Décembre 2022 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2023
4) Le Décret N°2012/075 du 08 Mars 2012 portant organisation du MINMAP ;
5)  Le Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
6) Le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;
7) Le Décret n° 2003/651 du 16 avril 2003 fixant les modalités d'application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;
8) Le Décret n° 87/02 du 02 janvier 1987 portant réglementation du Service Après-Vente;
9) Le Décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’A.R.M.P ;

10) L’Arrêté n° 093/CAB/PM du 05 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et les frais du Dossier d'Appel d'Offres;
11) L’Arrêté n°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux Marchés Publics, 
12) Arrêté n°038/CAB/PM du 15 Mai 2014 mettant en vigueur les DAO pour la passation des Marchés Publics ;

13) La circulaire n° 003/CAB/PM relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des Marchés Publics.
14)   La Circulaire N°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés Publics.

15) La Circulaire N°0001/PR/MINMAP/CAB du 25 Avril 2022 relative à l’application du Code des Marchés Publics.

16)   La circulaire N° 0006/C/MINFI du 30 Décembre 2022 portant instructions relatives l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat, des Autres Entités Publiques, pour  l’exercice 2023

Article 2 : Conditions Générales de l’Appel d’Offres

Les concurrents sont tenus de soumissionner pour le projet présenté par l’Administration. L’article 11 du présent RPAO indique la méthode d’évaluation des offres des soumissionnaires.

L’Autorité Contractante se réserve la faculté de ne pas donner suite à l’appel d’offres sans qu’il y ait lieu à réclamation de la part des soumissionnaires. 

Après remise de son offre, un soumissionnaire ne peut la retirer, la modifier ou la corriger pour quelques raisons que ce soit. Cette condition est valable à la fois avant et après l’expiration du délai de remise des offres.

2-1 Mode de participation 

La participation au présent Appel d’Offres est réservée aux entreprises de droit Camerounais. 

2-2 Retrait du Dossier d’Appel d’Offres

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être retiré au Secrétariat général de BIWONG BANE sur présentation d’une quittance de paiement d’une somme non remboursable de 100 000 francs CFA. 

2-3 Visite du site

Le Soumissionnaire devra obligatoirement effectuer une visite des lieux et s’assurer des conditions météorologiques et sismiques locales, normales et exceptionnelles, de leurs conséquences (ruissellement, épuisement d’eau, relief du site, etc.) des abords, des moyens d’accès, etc. existants avant d’établir son offre. Cette attestation de visite des lieux devra être signée sur l’honneur par le soumissionnaire.
2-4 Respect des conditions d’Appel d’Offres

Les entreprises devront obligatoirement répondre suivant les conditions techniques du Dossier d’Appel d’Offres. Elles peuvent cependant en plus proposer des variantes (quantités, mode d’exécution, nature du matériau, etc.) suite à leur propre étude et à la visite obligatoire du site.

L’offre devra être remise au lieu, date et heure indiqués dans l’avis d’Appel d’Offres. Toute offre remise à une heure ou à une date ultérieure sera refusée. 

Article 3 : Pièces constituant le Dossier d’Appel d’Offres

Les documents faisant partie du présent Appel d’Offres forment un dossier comprenant les pièces suivantes :

Pièce n°1 : l’Avis d’Appel d’Offres 

Pièce n°2: le Règlement général d’Appel d’Offre (RGAO)

Pièce n°3 : le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)

Pièce n°4 : le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Pièce n°5 : le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Pièce n°6 : le Cahier des Clauses environnementales et sociales (CCES)

Pièce n°7 : le cadre du Bordereau des Prix Unitaires

Pièce n°8 : le Cadre du détail quantitatif et estimatif

Pièce n°9: le modèle de sous-détail de prix unitaire

Pièce n°10 : le modèle de la Lettre Commande 

Pièce n°11 : formulaires des modèles à utiliser 
Pièce n°12 : les documents graphiques
Pièce n°13 : liste des établissements bancaires et organismes financiers ou d’assurances autorises à émettre des cautions et a délivrer les assurances dans le cadre des Marches Publics
Pièce n°14 : Grille d'évaluation des offres.
Article 4 : Additif au Dossier d’Appel d’Offres

4-1 Au cas où certains soumissionnaires auraient des renseignements complémentaires à demander, ou auraient des doutes sur la signification exacte de certaines parties des documents d’Appel d’Offres, ils devraient s’en référer par écrit, télégramme, télécopie ou fax adressé au Maître d’Ouvrage en vue d’obtenir les éclaircissements nécessaires, avant de transmettre leurs offres.

L’Autorité Contractante répondra par lettre, télégramme ou fax similaire à toute demande d’éclaircissements nécessaires, qu’elle aura reçue avant les quatorze jours précédant la date limite de dépôt des offres.

Si les questions soulevées sont fondées, elles feront l’objet d’additif au Dossier d’Appel d’Offres. 

Aucune réponse ne sera faite à des questions verbales et toute interprétation par un soumissionnaire des documents d’Appel d’Offres n’ayant pas fait l’objet d’un additif sera rejetée et ne pourra engager la responsabilité de l’Autorité Contractante

4-2 Des additifs au Dossier d’Appel d’Offres pourront également être ajoutées par l’Autorité Contractante en vue de rendre plus claire la compréhension des documents d’Appel d’Offres ou d’apporter des modifications techniques ou autres à ces documents. 

Ces additifs seront transmis également à tous soumissionnaires en possession du Dossier d’Appel d’Offres au plus tard quatorze (14) jours avant la date de remise des offres et feront partie des documents d’Appel d’Offres. 

Article 5 : Etablissement du montant des offres

5-1 L’Appel d’Offres est une offre sur prix unitaires. Le soumissionnaire devra remplir, en lettres et en chiffres, les prix unitaires des bordereaux des prix, les porter dans le détail estimatif et les multiplier par les quantités indiquées, de façon à obtenir le montant total de l’offre, ferme et non révisable pour l’ensemble des prestations et de l’équipement définis au présent appel d’offres. 

Ce montant sera calculé toutes taxes comprises. La valeur de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sera égale à 19,25%. Il comportera les droits de douane et les frais de timbre de l’enregistrement ainsi que l’impôt sur le revenu.  

Les prix seront obligatoirement exprimés en francs CFA. L’enregistrement et timbre de la lettre commande, respectent les dispositions particulières fixées par le décret relatif aux marchés publics passés sur prix global et forfaitaire. 

5-2 Le Bordereau des prix unitaires devra être obligatoirement complet.

Le soumissionnaire est obligé d’exprimer les prix du bordereau et du détail estimatif en francs CFA hors taxes et impôts.

Les prix en lettres du bordereau primeront sur les prix en chiffres dudit bordereau et du détail estimatif, et serviront de base au calcul du montant de l’offre. 

5-3 Le soumissionnaire ne pourra faire dans quelque poste que ce soit du bordereau des prix unitaires, un rabais ou une augmentation sur les prix unitaires indiqués ou sur les montants résultant de ces prix unitaires. Les erreurs éventuelles seront redressées par la sous-commission d’analyse de la façon suivante :

· Lorsqu’il y a différence entre le montant en chiffre et le montant en de la lettres, le montant en lettres fera foi ;

· Lorsqu’il existe une différence entre le taux unitaire et le montant total obtenu en effectuant le produit du taux unitaire par la quantité, le taux unitaire cité fera foi, à moins que l’Autorité Contractante n’estime qu’il s’agisse d’une erreur grossière de virgule ou de taux unitaire, auquel cas le montant total cité fera foi et le taux unitaire sera corrigé. 

Les montants figurant à la soumission seront rectifiés par la sous-commission d’analyse conformément à la procédure décrite ci-dessus et avec le consentement du soumissionnaire et seront considérés comme engageant ce dernier. Si le soumissionnaire n’accepte pas les corrections ainsi effectuées, son offre sera rejetée.

L’établissement des prix est réputé avoir été fait sur la base des conditions économiques en vigueur en République du Cameroun à la date de la remise des offres et pour la durée de la lettre commande : CES PRIX SONT FERMES ET NON REVISABLES.

Article 6 : Présentation générale des offres

A/ ETABLISSEMENT DES OFFRES 

Les offres sont établies en sept (07) exemplaires et doivent être conformes aux prescriptions du dossier d’Appel d’Offres.

B/ PRESENTATION 

Les plis contenant les offres sont contenus dans une enveloppe anonyme fermée et portant la mention :


« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

b-1/ L’enveloppe extérieure

La soumission ainsi que toutes les pièces l’accompagnant, devront être remises en sept (07) exemplaires, dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels. 

Chaque soumissionnaire présentera son dossier à l’intérieur d’une enveloppe extérieure cachetée portant la mention 
« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

b-2/ Enveloppe intérieure

L’enveloppe extérieure contiendra trois (03) enveloppes intérieures.

La première portera la mention « enveloppe A » et contiendra le dossier administratif de l’entreprise constituée des pièces ci-après :

Enveloppe A : Dossier Administratif

	Pièce n°
	Désignation

	A.1
	Déclaration d’intention de soumissionner suivant le modèle du DAO, signée et timbrée 

	A.2
	Quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres 

	A.3
	Copie légalisée de la carte de contribuable en cours de validité ou attestation d’immatriculation timbrée

	A.4
	Attestation de non faillite timbrée

	A.5
	Copie légalisée du registre de commerce 

	A.6
	Attestation de non redevance fiscale en cours de validité timbrée

	A.7
	Attestation de soumission CNPS précisant le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres

	A.8
	Cautionnement provisoire de soumission dont le montant et les modalités sont fixés dans l’Appel d’Offres 

	A.9
	Attestation de domiciliation bancaire (R.I.B.) datant de moins de trois mois

	A.10
	Attestation de visite de site signé sur l’honneur par l’entreprise suivant modèle DAO

	A.11
	Attestation et plan de localisation de l’entreprise 

	A.12
	Attestation de non exclusion de l’ARMP

	A.13
	Attestation d’acceptation des clauses contractuelles paraphé, datée et signée à la dernière page


La deuxième enveloppe intérieure portera la mention « enveloppe B » et contiendra l’offre technique de l’entreprise constituée des pièces ci-après :

Enveloppe B : Offre Technique

	Pièce n°
	Désignation

	B.1
	Référence dans les réalisations similaires 

· Liste des références de l’entreprise dans le domaine de l’hydraulique et de l’électricité pour les 05 dernières années en cours (dates) ;

· 03 contrats et 03 PV de réception des travaux réalisés 

	B.2
	Qualité du personnel

· Liste du personnel d’encadrement technique affecté au projet (joindre copies certifiées des diplômes et CV) ;

· Copie Diplôme et CNI du conducteur des travaux légalisés par l’autorité compétente ;

· Technicien Supérieur de Génie Civil (minimum avec au moins 3 ans d’expérience)

· Copie Diplôme et CNI du Chef chantier légalisés par l’autorité compétente 
· Technicien de Génie Civil, BAC F4 (Minimum avec au moins 3 ans d’expérience)

· CV du conducteur des travaux daté et signé 

· CV du Chef chantier, daté et signé 

NB : Bien vouloir présenter l’attestation de disponibilité pour le personnel fonctionnaire le cas échéant.

	B.3
	Moyens logistiques 

· Liste du petit matériel de chantier (produire les factures ou autre documents justificatifs)

· Au moins un PICK -UP (produire photocopie légalisée de la carte grise, ou contrat de location légalisé accompagné de la photocopie légalisée de la carte grise du véhicule loué)
· Un vibreur (en propre ou location), pelle chargeuse (en propre ou en location) : Produire photocopie carte grise

	B.4
	Méthodologie d’exécution des travaux 

· Note technique détaillée concernant l’organisation des travaux 

· Planning détaillé d’exécution des travaux 

	B.5
	Sous-traitance 

N’aura pas recours à un sous-traitant

	B.6
	· Protection de l’environnement

	B.7
	· Sécurité – Santé – Hygiène des personnels du chantier

	B.8
	Rapport de visite des lieux 

	
	· Prises de vues (photos)

· Rapport de visite de site pertinent 


La troisième enveloppe portera la mention « Enveloppe C » et contiendra l’offre financière de l’entreprise constituée des documents ci-après :

Enveloppe C : Offre Financière 

	Pièce n°
	Désignation

	C.1
	Soumission signée, datée et timbrée conformément au modèle du DAO

	C.2
	Le cadre du détail estimatif complété, paraphé et signé à la dernière page

	C.3
	Le sous détail des prix unitaires paraphé et signé à la dernière page.

	C.4
	Le bordereau des prix unitaires en chiffres et en lettres paraphé et signé à la dernière page 

	C5
	Une capacité de préfinancement de Trente Deux million cinq cent francs                 (32 500 000) FCFA 


N.B : les pièces administratives devront être produites en original ou en copies certifiées par les autorités administratives ou les services émetteurs conformes et datées de moins de trois mois à la remise des offres. 

Les soumissions et leurs documents annexes devront être rédigés en français ou en anglais et les prix libellés en francs CFA toutes taxes, hors droits de douane pour les matériaux et matériels importés et toutes taxes, droits de douane, TVA (19,25%) et impôts sur le revenu I.R. (2,2% ou 5,5%) compris. 

C/REMISE DES OFFRES

Les offres devront parvenir sous un pli fermé et scellé au plus tard le            à 14 heures précises, heure locale par dépôt contre récépissé à l’adresse suivante : Secrétariat Générale de la Commune de BIWONG BANE, Toutes les signatures initiales nécessaires à la remise de l’offre et indiquées dans cet article seront apposées par le soumissionnaire lui-même ou son représentant dûment mandaté ;

1- A leur réception, les plis seront revêtus d’un numéro d’ordre, de l’indication de la date et de l’heure d’arrivée sur le registre spécial contresigné par le soumissionnaire. Les plis resteront cachetés jusqu’à leur ouverture.
2- Seuls peuvent être ouverts, les plis reçus dans les conditions fixées ci-dessus. 

Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et ne porte pas les mentions prévues ci-dessus, la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune DE BIWONG BANE ne portera pas la responsabilité d’une erreur de destination ou d’une ouverture des plis prématurée. 

Une offre qui aurait été ouverte trop tôt pour cette raison sera rejetée et renvoyée au soumissionnaire. 

L’ouverture des plis se fera aux dates et lieu précisés dans l’Avis d’Appel d’Offre.

Article 7 : Offre de base

Le soumissionnaire devra obligatoirement présenter une offre de base conforme aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres. 

Article 8 : Propositions techniques 

Des propositions techniques pourront être faites et porteront sur les variantes proposées par les soumissionnaires. 

Ces propositions techniques incluses dans l’enveloppe B comporteront :

· Une note technique justifiant l’équivalence de la solution proposée avec la solution de base du point de vue capacité de service décrivant le matériel et les matériaux mis en œuvre ;

· Les nouveaux bordereaux des prix et les nouveaux devis estimatifs établis conformément à l’article 5 ci-dessus. 

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’établir le contrat en tenant compte ou en rejetant ces propositions. 
Article 9 : Délai d’engagement 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres, délai au cours duquel l’Autorité Contractante se prononcera sur l’entreprise à retenir.

Article 10 : Attribution de la lettre commande

 La Lettre Commande est attribuée au soumissionnaire dont l’offre a été déclarée conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter les travaux de façon satisfaisante et donc l’offre aura été évaluée la moins disante.

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler la procédure d’Appel d’Offres et de rejeter toutes les offres à tout moment avant l’attribution de la lettre commande, sans en courir la responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires affectés par sa décision, ni l’obligation de les informer des raisons de sa décision. 

Après publication des résultats, les offres non retenues sont mises à la disposition des soumissionnaires qui sont avisés. Elles seront détruites si elles ne sont pas retirées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date d’attribution. 

Article 11 : Critères d’analyse des offres

Les offres sont ouvertes en une seule fois et évaluées en trois étapes.

11.1 Examen de la conformité des pièces administratives 

a) Le dossier doit être complet et toutes pièces valides et authentiques ;

b) Le cautionnement provisoire (la garantie de soumission) doit être conforme au modèle imposé ;

c) Les offres dont le dossier administratif est conforme sont ensuite évaluées techniquement ;

L’évaluation permettra de déterminer le coût de chaque offre et de comparer les offres entre elles sur la base suivante :

11.2 Evaluation technique

Elle sera faite selon le mode binaire. Ces critères ont été regroupés par rubriques ainsi qu’il suit :

	Pièce n°
	Désignation

	B.1
	Référence dans les réalisations similaires 

· Liste des références de l’entreprise dans le domaine de l’hydraulique et l’électricité pour les 05 dernières années en cours (dates) ;

· 03 contrats et 03 PV de réception des travaux réalisés 

	B.2
	Qualité du personnel

· Liste du personnel d’encadrement technique affecté au projet (joindre copies certifiées des diplômes et CV) ;

· Diplôme et CNI du conducteur des travaux légalisés par l’autorité compétente ;

· Technicien Supérieur de Génie Civil (minimum avec au moins 3 ans d’expérience)

· Diplôme et CNI du Chef chantier légalisés par l’autorité compétente 

· Technicien de Génie Civil, BAC F4 (Minimum avec au moins 3 ans d’expérience)

· CV du conducteur des travaux daté et signé 

· CV du Chef chantier, daté et signé 

	B.3
	Moyens logistiques 

· Liste du petit matériel de chantier (produire les factures ou autre documents justificatifs)

· Au moins un PICK -UP (produire photocopie légalisée de la carte grise, ou contrat de location légalisé accompagné de la photocopie légalisée de la carte grise du véhicule loué)

	B.4
	Méthodologie d’exécution des travaux 

· Note technique détaillée concernant l’organisation des travaux 

· Planning détaillé d’exécution des travaux 

· Protection/sécurité des ouvriers 

	B.5
	Sous-traitance 

N’aura pas recours à un sous-traitant

	B.6
	· Protection de l’environnement

	B.7
	· Sécurité – Santé – Hygiène des personnels du chantier

	B.8
	Rapport de visite des lieux 

	
	· Prises de vues (photos)

· Rapport de visite de site pertinent 

	B.9
	· Capacité financière


La note de l’offre technique sera obtenue par addition des « oui » pour chaque critère. Si cette note est inférieure à 70% de oui, l’offre sera jugée mauvaise et exclue du classement. 

11.3 Evaluation financière

Seules les offres techniques retenues seront évaluées financièrement. L’analyse de la cohérence des prix sera faite ainsi que la vérification des montants totaux. Les erreurs de calcul seront corrigées.

La comparaison des offres retenues se fera sur la base du prix toutes taxes comprises en prenant en compte toutes les rubriques du bordereau des prix et les corrections éventuelles.

L’évaluation sera faite sur la base des critères prédéfinis. Ces critères ont été regroupés par rubrique ainsi qu’il suit :

	Sous détails des prix unitaires 

· Décomposition des prix ;

· Cohérence des rendements ;

· Pertinence des prix (la pratique des prix irréalistes est un facteur de disqualification) ;

· Pertinence de la durée de l’activité ;

	Bordereau des prix unitaires 

- concordance entre les prix en lettres et en chiffres


Article 12 : Classement des entreprises 

A l’issue de l’évaluation financière, l’offre évaluée la moins disante sera retenue. 

Le rapport d’analyse sera soumis à la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune DE BIWONG BANE pour adoption. 

La décision portant attribution de la lettre commande sera publiée par voie de communiqué de presse ou tout autre moyen de publication d’usage dans l’administration. 

Le soumissionnaire restera lié par son offre pendant 90 jours à compter de la date de remise des offres. 

Si à l’issue de cette période, la lettre commande ne lui a pas été notifiée, le prestataire pourra annuler son offre. 

Article 13 : Monnaie de compte et de paiement 

La Monnaie de compte et de paiement est le franc CFA.

Le soumissionnaire est obligé de fournir un devis estimatif dans lequel les prix seront exprimés en francs CFA toutes taxes y compris droit de douane, TVA (19,25%) et impôts sur le revenu. 
                                                              [image: image6.png]



MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE
AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE
	DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°       /AONO/PU/C-BBANE/SG/CIPM/2023 DU                POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE ET DE L’AMENAGEMENT DES VOIRIES ET RESEAUX DIVERS DE L’HOTEL DE VILLE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA REGION DU SUD


· FINANCEMENT : FEICOM-COMMUNE DE BIWONG BANE
· EXERCICE : 2023

PIÈCE 4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

SOMMAIRE

CHAPITRE I – GENERALITES

ARTICLE 1 – OBJET DE LA LETTRE COMMANDE

ARTICLE 2 – PROCEDURE DE PASSATION DE LA LETTRE COMMANDE

ARTICLE 3 – PIECES CONSTITUTIVES

ARTICLE 4 – TEXTES GENERAUX

ARTICLE 5 – ATTRIBUTIONS 

ARTICLE 6 – DOMICILE DU COCONTRACTANT 

CHAPITRE II – EXECUTION DE LA LETTRE COMMANDE

ARTICLE 7 – CONNAISSANCE DES LIEUX ET CONDITIONS GENERALES DES TRAVAUX

ARTICLE 8 – CONTENU DES PRESTATIONS

ARTICLE 9 – ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT

ARTICLE 10 – DELAI D’EXECUTION DE LA LETTRE COMMANDE

ARTICLE 11 – RECEPTION DES TRAVAUX

ARTICLE 12 – DELAI DE GARANTIE

ARTICLE 13 – RECEPTION DEFINITIVE

ARTICLE 14 – COMPOSITION DE LA COMMISSION DE RECEPTION

ARTICLE 15 – ASSURANCE

ARTICLE 16 – JOURNAL DE CHANTIER

ARTICLE 17 – SOUS-TRAITANCE

CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 18 – GENERALITES – PRIX

ARTICLE 19 – AVANCES

ARTICLE 20 – MONTANT DE LA LETTRE COMMANDE

ARTICLE 21 – MODALITES DE PAIEMENT

ARTICLE 22 – DOMICILIATION BANCAIRE

ARTICLE 23 – CAUTIONNEMENT DEFINITIF

ARTICLE 24 – RETENUE DE GARANTIE

ARTICLE 25 – PENALITES ET DOMMAGES – INTERETS

ARTICLE 26- CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

ARTICLE 27 – DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

ARTICLE 28 – REGIME FISCAL ET DOUANIER

ARTICLE 29 – ENREGISTREMENT ET TIMBRE

ARTICLE 30 – NANTISSEMENT

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 31 – PRESCRIPTIONS DIVERSES 

ARTICLE 32 – EDITION ET DIFFUSION

ARTICLE 33 – CAS DE FORCE MAJEURE

ARTICLE 34 – LITIGES

ARTICLE 35 – RESILIATION

ARTICLE 36 –ORDRES DE SERVICE

ARTICLE 37 – ET DERNIER – VALIDITE DE LA LETTRE COMMANDE ET ENTREE EN VIGUEUR

CHAPITRE I GENERALITES

ARTICLE 1- OBJET DE LA LETTRE COMMANDE

La présente lettre-commande a pour objet l'exécution des Travaux de Construction de la clôture et de l’aménagement des Voiries et Réseaux Divers de l’hôtel de Ville de la Commune de BIWONG BANE, Département de la MVILA Région du Sud.
ARTICLE 2 – PROCEDURE DE PASSATION DE LA PRESENTE LETTRE COMMANDE

La présente lettre commande est passée après Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence.

ARTICLE 3 – PIECES CONSTITUTIVES 

Les pièces contractuelles constitutives de la présente lettre-commande, sont par ordre de priorité :

· La soumission ;

· Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

· Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

· Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;

· Le Sous Détail des Prix Unitaires (SDPU) ;

· Le Détail Quantitatif et Estimatif (DQE);

· L’offre du cocontractant dans toutes ses parties non contraires aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres ;

· Le planning actualisé des travaux approuvé ;

· Les plans d’exécution approuvés.

En cas de discordance entre les documents visés ci-dessus, c’est celui portant le rang prioritaire qui fait la loi des parties contractantes.

Toute modification des clauses de la présente lettre commande devra faire l’objet, pour être applicable d’un avenant écrit, accepté par les parties contractantes. 

ARTICLE 4 – TEXTES GENERAUX 

La présente lettre commande est soumise aux textes ci-après :

1. La constitution

2. La loi N°2019/024 du 24 Décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales décentralisées
3. La loi N°2022/020 du 27 Décembre 2022 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2023
4. Le Décret N°2012/075 du 08 Mars 2012 portant organisation du MINMAP ;
5.  Le Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
6. Le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;
7. Le Décret n° 2003/651 du 16 avril 2003 fixant les modalités d'application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;
8. Le Décret n° 87/02 du 02 janvier 1987 portant réglementation du Service Après-Vente;
9. Le Décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’A.R.M.P ;

10. L’Arrêté n° 093/CAB/PM du 05 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et les frais du Dossier d'Appel d'Offres;
11. L’Arrêté n°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux Marchés Publics, 
12. Arrêté n°038/CAB/PM du 15 Mai 2014 mettant en vigueur les DAO pour la passation des Marchés Publics ;

13. La circulaire n° 003/CAB/PM relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des Marchés Publics.
14.   La Circulaire N°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés Publics.

15. La Circulaire N°0001/PR/MINMAP/CAB du 25 Avril 2022 relative à l’application du Code des Marchés Publics.

16.   La circulaire N° 0006/C/MINFI du 30 Décembre 2022 portant instructions relatives l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat, des Autres Entités Publiques, pour l’exercice 2023
ARTICLE 5 – ATTRIBUTIONS.

Pour l’exécution des dispositions de la présente lettre-commande, il est précisé que :

· Les attributions de Maître d’Ouvrage sont dévolues au Maire de la Commune DE BIWONG BANE ;
· Les attributions de l’Autorité Contractante sont dévolues au Maire de la Commune DE BIWONG BANE ;
· Les attributions de Chef de Service du Marché sont exercées par le Chef Service Technique de la Commune DE BIWONG BANE.
· Les attributions de l’Ingénieur sont exercées par le Délégué Départemental des Travaux Publics de la MVILA.

· Les attributions du Contrôle externe sont dévolues au Délégué Départemental des Marchés Publics de la Mvila.
ARTICLE 6 – DOMICILE DU CO-CONTRACTANT

Pour l’exécution de la présente lettre-commande, le cocontractant élit domicile à BIWONG BANE B.P. __________, Tél. ____________, Télécopie __________

En cas de changement de domicile sans informer l’Administration, toutes les notifications destinées au Cocontractant seront adressées au Maire de la Commune DE BIWONG BANE
Dans les quinze (15) jours qui suivent la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux par le Maire de la Commune DE BIWONG BANE, le Cocontractant devra soumettre à l’agrément de l’Autorité Contractante, un représentant habileté à recevoir les notifications d’ordre de service, et à signer au nom du Cocontractant le courrier destiné à l’administration.

En outre, le Cocontractant fournira à l’Ingénieur une liste nominative des agents ayant reçu délégation de signature, avec indication éventuelle des limites de celle-ci.

Cette liste devra obligatoirement être signée par le signataire de la lettre commande et comporter un exemplaire de la signature des personnes ayant reçu délégation de signature.

Cette liste devra comporter au minimum la délégation de signature accordée au responsable du chantier, pour la signature contradictoire des prises en attachement.

CHAPITRE II – EXECUTION DE LA LETTRE COMMANDE

ARTICLE 7 – CONNAISSANCE DES LIEUX ET CONDITIONS GENERALES DES TRAVAUX

Le Cocontractant est supposé avoir visité et examiné l’emplacement des travaux et des environs afin d’avoir la parfaite connaissance avant la remise de son offre des caractéristiques, de l’emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l’importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier, des installations nécessaires, et aussi :

· Des conditions générales d’exécution des travaux, en particulier des équipements nécessaires pour ceux-ci ;

· Des conditions physiques propres à l’emplacement des travaux, de la nature des sols, de la nature en quantité et en qualité des matériaux rencontrés en surface, ou susceptibles d’être rencontrés dans le sous-sol ;

· Des conditions météorologiques et sismiques locales, normales et exceptionnelles, de leurs conséquences (ruissellement, épuisement d’eau, etc.) des abords, des possibilités d’inondation et des positions de la nappe phréatique ;

· Des conditions locales, particulièrement des conditions de fourniture et de stockage des matériaux ;

· Des moyens de communication, de transport, des possibilités de fourniture en eau, électricité, carburant, de la disponibilité en main d’œuvre ;

· De toutes les contraintes résultant de la législation sociale et du régime fiscal et douanier qui lui est applicable ;

· De l’éventuelle présence à proximité d’autres entreprises travaillant également par lettre – commandes distinctes, à la réalisation d’autres ouvrages.

Et d’une manière générale, il est supposé se procurer de toutes les informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d’influencer les conditions d’exécution des travaux ou leurs prix seront rémunérés dans le cadre de l’exécution de ces travaux.

Le cocontractant sera seul et pleinement responsable des accidents et dommages de toute nature qui adviendraient, à l’occasion des travaux, à son personnel, à des membres de l’Administration, à son matériel, au cours de l’exécution de la présente lettre commande.

A ce titre, il ne pourra se prévaloir d’aucune erreur, omission ou imprécision du Cahier de charges. Il règlera le cas échéant, les dommages sans intervention de l’Administration.

ARTICLE 8 – CONTENU DES PRESTATIONS

Les travaux et les prestations objet de la présente lettre commande comprennent tous les ouvrages prévus dans le cadre du détail quantitatif et estimatif et définis par les plans.

Ces travaux sont décrits dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et définis par les plans.

Ils seront définis en détail par les plans d’exécution réalisés par le cocontractant.

Les plans annotés ne deviendront contractuels qu’après approbation par l’ingénieur. Cette approbation ne diminuant en rien la responsabilité du Cocontractant sur la conception et l’exécution des ouvrages.

ARTICLE 9 – ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT

Le Cocontractant est responsable vis-à-vis de l’Autorité Contractante, de l’organisation et de la conduite du chantier, de la qualité des matériaux et fournitures dont la charge lui incombe, employés par lui, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier et de la bonne exécution des travaux.

Les travaux seront exécutés conformément aux plans et spécifications techniques selon les règles de l’art conformément aux techniques et pratiques en usage.

A cet effet, le Cocontractant devra prendre toutes les mesures pour fournir tous les moyens nécessaires et engager tout le personnel spécialisé.

Le cocontractant reste responsable de la totalité du chantier, y compris des interventions de ses sous-traitants agréés. Il lui appartient en outre d’assurer la conduite des prestations des sous-traitants dont le concours lui est assuré pour les différents corps d’état, leur intervention en temps utile sous sa direction et la bonne exécution des ordres donnés par l’Ingénieur.

Le Cocontractant devra assurer la protection et la sécurité des ouvrages existants pendant l’exécution des travaux.

En outre il devra tenir constamment à jour un planning d’avancement des travaux et le communiquer régulièrement à l’Ingénieur. 

Il sera par ailleurs tenu de signer au jour le jour les rapports journaliers établis par le conducteur des travaux.

Le cocontractant devra présenter à l’Ingénieur tous les intervenants du chantier.

ARTICLE 10 – DELAI D’EXECUTION DE LA LETTRE COMMANDE

L’ensemble des travaux faisant l’objet de la présente lettre commande devra être terminé dans un délai de trois (03) mois, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Ce délai comprend la période d’installation de l’entreprise, le temps nécessaire à l’aménagement des accès au chantier, aux études qu’il aura à effectuer, les délais que se réserve l’administration pour vérifier le projet d’exécution de l’entreprise, la durée d’approvisionnement quel qu’en soit l’origine, le temps nécessaire à l’exécution des clauses techniques particulières et textes références ainsi que les périodes de pluies.

Si, par suite des travaux supplémentaires ou des circonstances quelconques, le cocontractant s’estimait raisonnablement fondé à présenter une demande de prorogation de délai, cette demande serait examinée par l’Administration.

ARTICLE 11 – RECEPTION DES TRAVAUX

Une réception aura lieu à la fin des prestations quand tous les essais et épreuves à caractère technique donneront satisfaction et que les travaux pourront être livrés au Maître d’Ouvrage.

Pour éviter toute contestation, le Cocontractant est tenu de demander la réception par lettre recommandée ou message porté contre décharge adressé au Maître d’Ouvrage avec copie à l’Autorité Contractante et à l’Ingénieur.

Cette demande devra parvenir un (01) mois au moins avant la date à laquelle il estimera terminer les prestations.

Il sera rédigé un procès-verbal de réception indiquant les circonstances dans lesquelles les contrôles auront eu lieu et spécifiant éventuellement les rectifications ou mises au point à apporter avant la réception.

Si le Maître d’Ouvrage désire prendre possession des parties d’ouvrage entièrement terminées avant achèvement complet de la lettre commande, il sera procédé à des réceptions provisoires partielles. Dans cette hypothèse, il est précisé que la dernière réception provisoire de l’ensemble de la lettre commande permettra de définir la date à laquelle le Cocontractant a achevé les prestations.

ARTICLE 12 – DELAI DE GARANTIE 

Le délai de garantie est fixé pour toutes les prestations dans le présent marché à douze (12) mois, à compter de la date de la réception provisoire des travaux.

Ce délai sera prolongé jusqu’à ce que les travaux aient été mis en état de réception technique définitive. Jusqu’au moment de cette réception, l’entrepreneur devra assurer à sa charge, toutes les réparations ou réfections quelles qu’elles soient.

ARTICLE 13 – RECEPTION DEFINITIVE 

La réception définitive sera prononcée à l’expiration du délai de garantie et dans les mêmes conditions que la réception provisoire, après exécution par les soins et aux frais du Cocontractant des remises en état lui incombant.

La présente lettre-commande ne sera considérée comme finalement exécutée que sur délivrance par le Maître d’Ouvrage, d’un procès-verbal de réception définitive.

Le Maître d’Ouvrage ne sera responsable vis-à-vis du Cocontractant d’aucun fait résultant de l’exécution de la présente lettre-commande si ce fait n’a pas fait l’objet d’une réclamation écrite de la part du Cocontractant, avant la délivrance du procès-verbal de réception définitive, Nonobstant la délivrance du procès-verbal de réception définitive, le Cocontractant et le Maître d’Ouvrage resteront engagés par toute obligation contractée en vertu de la présente lettre-commande avant la date de la réception définitive, et non satisfait à cette date. A cet effet, la lettre commande sera considérée comme restant en vigueur entre les parties.

La main – levée de la retenue de garantie sera donnée au Cocontractant après signature du procès-verbal de réception définitive, sur demande écrite de celui-ci, par l’Autorité Contractante. 

ARTICLE 14 – COMPOSTION DE LA COMMISSION DE RECEPTION

La commission de réception sera composée de :

· Le Maitre d’Ouvrage ou son Représentant dument mandaté : Président

· Le Délégué Départemental des Travaux Publics de la Mvila ou son Représentant dument mandaté : Rapporteur

· Le Délégué Départemental du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local ou son Représentant dument mandaté : Membre

· Le Délégué Départemental des Marchés Publics de la Mvila ou son Représentant dument mandaté : Observateur

· Le Comptable Matières : Membre
· L’entreprise ou son représentant ;
·  Tout autre membre désigné à l’initiative du Maître d’Ouvrage en raison de son expertise

ARTICLE 15 – ASSURANCE

15.1 Assurance

Avant tout commencement d’exécution (et sans pour autant diminuer ses obligations), le Cocontractant devra contracter une assurance globale du chantier.

Cette assurance à établir au bénéfice de l’Autorité Contractante, et du Cocontractant aura pour but de couvrir les risques afférents :

· Aux dommages matériels pouvant être causés aux constructions du fait de l’effondrement partiel ou total des ouvrages en construction ;

· Aux désordres causés, le cas échéant, aux constructions et ouvrages voisins ;

· Aux conséquences pécuniaires des responsabilités incombant au constructeur selon les articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés au propriétaire ou aux tiers du fait des sinistres garantis.

Le Cocontractant est tenu de fournir à l’Autorité Contractante une copie de la police d’assurance contractée pour le chantier et une attestation précisant que le cocontractant et l’Autorité Contractante sont effectivement couverts pour les risques énumérés ci-dessus.

Le règlement du premier décompte des travaux sera subordonné à la production des pièces justificatives de l’assurance globale du chantier.

Le Cocontractant sera tenu de fournir sur demande de l’Autorité Contractante les pièces justificatives du paiement régulier des primes d’assurance et continuité de l’assurance globale de chantier pendant toute la période de construction, jusqu’à la réception provisoire des travaux.

ARTICLE 16 – JOURNAL DE CHANTIER

16.1 Un journal de chantier sera tenu par l’entreprise où seront consignés : 

· Les conditions atmosphériques ;

· Les travaux exécutés dans la journée ainsi que la liste du personnel et du matériel pour ces travaux ;

· Les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement de la lettre commande (notifications, résultats d’essais et attachements) ;

· Les réceptions des matériaux et agréments de toutes sortes ;

· Les incidents ou détails de toutes sortes présentant quelques intérêts du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages et de la durée réelle des travaux.

Le Cocontractant peut consulter et viser le journal de chantier et demander consignation par l’Ingénieur des incidents et observations susceptibles de donner lieu à réclamations de sa part.

Il disposera d’un délai de dix jours pour présenter ses réserves explicitées par écrit sur les inscriptions portées au journal par le représentant de l’Autorité Contractante.

Passé ce délai, l’entreprise est considérée comme ayant effectué lesdites inscriptions. Pour toute réclamation éventuelle du Cocontractant, il ne pourra être fait état que des évènements ou documents mentionnés par l’Autorité Contractante ou consignés à la demande du cocontractant en temps voulu au journal de chantier.

16.2 Dans la phase transitoire éventuelle entre le commencement des travaux et la présence à temps complet de l’Autorité Contractante sur le chantier, le Cocontractant devra tenir à la disposition de l’Ingénieur un journal de chantier où seront consignés les renseignements indiqués ci-dessus

Ce journal sera signé contradictoirement par l’Ingénieur et le Cocontractant à chaque visite de chantier ou pour toute réclamation éventuelle du Cocontractant.

ARTICLE 17 – SOUS-TRAITANCE

Il n’est pas prévu de sous-traitance dans le cadre du présent Appel d’Offres.

CHAPITRE III-DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 18 - GENERALITES – PRIX

Le Cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les sujétions imposées pour l’exécution des prestations et de toutes les conditions locales susceptibles d’influer sur cette exécution.


18.1 – définition des prix


Les prix unitaires figurant au détail estimatif et bordereau de prix sont établis pour l’exécution de la lettre commande selon les spécifications techniques et de tout le matériel nécessaire et toutes sujétions.


Ces prix comprennent :

· Toutes dépenses de salaires, indemnités, charges diverses relatives à son personnel, les prix d’achat des équipements,

· Les frais de transport et de transbordement au lieu de livraison,

· Les frais généraux, faux frais, aléas, bénéfices et sujétions de toute nature nécessaire à la parfaite exécution des équipements demandés.

18.2 – Caractère des prix unitaires

Les prix unitaires déterminés dans le bordereau de prix sont fermes et non révisables.

ARTICLE 19 – AVANCES

Il n’est pas prévu d’avance de démarrage des travaux pour cet Appel d’Offre, le soumissionnaire ayant fourni les preuves de sa capacité de préfinancement. 

ARTICLE 20 – MONTANT DE LA LETTRE COMMANDE

Le montant de la lettre commande est arrêté à la somme de _______ Francs CFA TTC (en chiffres), Soit _______ de Francs CFA Toutes Taxes Comprises (en lettres).
ARTICLE 21 – MODALITES DE PAIEMENT

21.1. Constatation des travaux exécutés
Avant le 30 de chaque mois, l'entrepreneur et l'Ingénieur établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement. 

21.2. Décompte mensuel
Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, l'entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires à l'Ingénieur, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution de la lettre commande, depuis le début de celle-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé à l'entrepreneur. Le décompte du montant des taxes fera l'objet d'une écriture d'ordre entre les budgets du Maître d'Ouvrage et du Ministère en charge de Finances.

Le montant HTVA de l'acompte à payer à l'entrepreneur sera mandaté comme suit :

· 98,7% ou 94.5% versé directement au compte de l’entrepreneur ;

· 2,2% ou 5,5% versé au trésor public au titre de l'AIR par l'entrepreneur. .

L'Ingénieur disposera d'un délai de sept (07) jours pour transmettre au Maitre d’ouvrage de la lettre commande, les décomptes qu'il a approuvés.

Le Maitre d’ouvrage dispose d'un délai de. 21 jours maxi pour précéder à la signature des décomptes et leur transmission au comptable chargé du paiement.

ARTICLE 22 – DOMICILIATION BANCAIRE

Le Maitre d’ouvrage se libèrera des sommes dues au titre de l’exécution La présente de la lettre-commande par virement bancaire effectué sur le compte bancaire N°___________ Ouvert par le cocontractant auprès de la banque________________                              

ARTICLE 23 – CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Le Cocontractant devra constituer, dans un délai de vingt (20) jours après la notification de la lettre commande un cautionnement définitif d’un montant égal à trois pour cent (3%) de celui de la lettre commande. Cette caution devra être délivrée par un établissement bancaire de premier ordre agrée par le Ministère chargé des Finances de la République du Cameroun.

La mainlevée de la caution sera donnée après la réception provisoire des travaux.

ARTICLE 24 – RETENUE DE GARANTIE 
Au titre de la garantie des ouvrages réceptionnés, il sera opéré sur le montant toutes taxes comprises de chaque décompte provisoire, une retenue de dix pour cent (10%).

Elle pourra être remplacée par une caution personnelle et solidaire délivrée par un établissement bancaire agrée par la COBAC.

La retenue de garantie sera restituée ou la caution correspondante libérée après réception définitive des travaux sur demande écrite du cocontractant.

ARTICLE 25 – PENALITE ET DOMMAGES – INTERETS

25.1 – Pénalités de retard

A défaut pour le Cocontractant d’avoir terminé la totalité des travaux dans le délai imparti, il lui sera appliqué après mise en demeure préalable, des pénalités de retard conformément aux dispositions de l’article 168 du décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant code des marchés publics :

· 1/2000e du montant TTC de la lettre commande par jour calendaire de retard du premier (1er) au trentième (30) jour,

· 1/1000e du montant TTC de la lettre commande par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

Les pénalités pour retard ne pourront dépasser dix pour cent (10%) du montant TTC de la lettre commande. Un pourcentage supérieur à dix pour cent (10%) pourra entraîner la résiliation de la lettre commande.

Il appartient au Cocontractant de rassembler au fur et à mesure de l’exécution des travaux, les pièces justificatives d’un dossier éventuel de demande de remise de pénalités qui ne pourra être prononcée par l’Autorité Contractante qu’après avis technique de l’organisme de la Régulation des Marchés Publics sur proposition du Maître d’Ouvrage.

25.2 – Pénalité de retard de remise des documents contractuels

· Représentant du Cocontractant : 10 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

· Domicile du Cocontractant : 10 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

· Liste du personnel et du matériel : 20 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

· Assurances : 20 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

· Cautionnement définitif : 20 000F/j de retard au-delà de vingt (20) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ;

· Programme d’exécution : 50 000F/j de retard au-delà de trente (30) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage ; 

Il n’est pas prévu de prime en cas d’avancement sur le délai contractuel.

25.3 – Pénalité pour défaut d’exécution

· Non remplissage du journal de chantier constaté lors des visites : 10 000F/visite

· Indisponibilité du journal de chantier lors des visites : 20 000F/visite

Il n’est pas prévu de prime en cas d’avancement sur le délai contractuel.

ARTICLE 26 – DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (VOIR PIECE N°07)

ARTICLE 27 – REGIME FISCAL ET DOUANIER

La présente lettre-commande est assujettie au régime fiscal et douanier en vigueur au Cameroun.

ARTICLE 28 – ENREGISTREMENT ET TIMBRE

Sept (07) exemplaires originaux de la présente lettre commande seront enregistrés et timbrés par les soins et aux frais du Cocontractant, conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 29 – NANTISSEMENT

En vue de l’application du régime de nantissement prévu par le Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics sont désignés comme suit :

· L’Autorité chargée de l’ordonnancement des paiements est : le Maire de la Commune DE BIWONG BANE, 

· L’Autorité chargée de la liquidation des dépenses est : le DIRECTEUR GENERAL DU FEICOM, 

· L’Organisme ou le responsable chargé du paiement est : L’Agent Comptable du FEICOM ;

· Autorités compétentes pour fournir les renseignements énumérés au décret précité : le Chef de service du marché ou l’ingénieur.
· Autorité chargée du contrôle externe : le Délégué Départemental des Marchés Publics de la Mvila

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 30 – PRESCRIPTIONS DIVERSES

30.1 – Sécurité du personnel

Le Cocontractant devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de son personnel appelé à travailler avec lui pendant toute la durée des prestations.

30.2- Gardiennage

Le gardiennage des équipements appartenant au Cocontractant sera assuré par ses soins et à ses frais.

30.3– Avaries et destruction d’ouvrages

Le Cocontractant devra veiller à éviter toute avarie à toute installation sur le site. 

La réparation de ces avaries ou dommages s’effectuera aux frais du Cocontractant.

Dans le cas où le cocontractant estimerait que les travaux faisant l’objet de la présente lettre commande nécessiteraient la destruction partielle ou totale d’ouvrages existants, le Cocontractant pourra opérer ces destructions après autorisation de l’Ingénieur du contrôle, il sera tenu de les faire reconstruire à ses frais dans leurs caractéristiques antérieures.

30.4– Remise en état des lieux

A la fin des travaux de la présente lettre commande, le Cocontractant sera tenu de procéder à la remise en état des lieux, à l’enlèvement de tout matériau, matériel ou résidu provenant de la présence de son chantier à ses frais.

30.5– Implantation

Le Cocontractant procèdera aux opérations d’implantation, piquetage et nivellement, matérialisation du tracé qu’il fera approuver à l’Ingénieur. Sa responsabilité ne sera pas atténuée par le visa de l’Ingénieur du contrôle.

Les frais de tous ces travaux topographiques seront inclus dans les prix de la lettre commande.

30.6– Réunion de chantier

Une réunion de chantier sera tenue toutes les semaines.

30.7- Visa préalable au paiement des décomptes et factures des marchés publics

Conformément à l’article 47 (point f) du Code des Marchés Publics, le décompte final des prestations relatives aux marchés publics doit être revêtu du visa préalable des représentants locaux du Ministère des Marchés Publics, avant leur transmission à l’Ordonnateur pour suite de la procédure.

ARTICLE 31 – EDITION ET DIFFUSION

Quinze (15) exemplaires de la présente lettre-commande seront édités et diffusés par l’Autorité Contractante.

ARTICLE 32 – CAS DE FORCE MAJEURE

Aucune des parties ne sera réputée avoir failli à ses engagements contractuels dans la mesure où l’exécution de ses obligations serait retardée, entravée ou empêchée pour un cas de force majeure.

Ne pourront être considérés comme cas de force majeure que les actes, situations ou évènements échappant au contrôle des parties et présentant un caractère imprévisible et irrésistible.

Le Cocontractant ne verra sa responsabilité déchargée que s’il avertit par écrit l’Autorité Contractante de son intention d’invoquer ce cas de force majeure et ce, avant la fin du vingtième (20è) jour suivant l’évènement.

En tout état de cause, il appartient à l’Autorité Contractante d’apprécier les cas de force majeure invoquée et les preuves fournis par le Cocontractant.

ARTICLE 33 – LITIGES

Tout litige survenant entre les deux parties dans le cadre de l’exécution de la présente lettre commande, fera l’objet d’une tentative de conciliation par entente directe.

Au cas où un règlement à l’amiable ne serait pas possible, les différends seront portés devant les juridictions compétentes. 

ARTICLE 34 – RESILIATION

La présente lettre-commande ne pourra être résiliée que conformément aux dispositions du décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

Dès notification d’une décision de résiliation, le Cocontractant prendra des dispositions pour arrêter toutes prestations en cours.

ARTICLE 35 : ORDRES DE SERVICES

Les différents ordres de services sont établis et notifiés comme suit :

35. 1 –L’Ordre de service de démarrage des travaux est signé par l’Autorité Contractante et notifié par le chef service du marché avec copie à l’Ingénieur.

35. 2 –Les Ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par l’Ingénieur du Marché avec copie au chef service du marché.

35. 3 –Les Ordres de service valant mise en demeure seront signés et notifiés par le Maître d’Ouvrage avec copie à l’Ingénieur du Marché et au Chef de Service du marché.

35. 4 –Les Ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans l’ouvrage pendant la période de garantie seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par l’Ingénieur après sa proposition.

35.5 – Tout autre Ordre de service est signé et notifié par le Maitre d’ouvrage avec copie à l’ingénieur et au chef service du marché.

N.B. : Le cocontractant de l’administration dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

ARTICLE 36 ET DERNIER – VALIDITE ET ENTREE EN VIGUEUR

La présente lettre-commande ne deviendra valide qu’après sa signature par le Maire de la Commune DE BIWONG BANE, Autorité Contractante et entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant par l’Ingénieur.
                                                              [image: image7.png]



MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE
AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE
	DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°       /AONO/PU/C-BBANE/SG/CIPM/2023 DU             POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE ET DE L’AMENAGEMENT DES VOIRIES ET RESEAUX DIVERS DE L’HOTEL DE VILLE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA REGION DU SUD


· FINANCEMENT : FEICOM-COMMUNE DE BIWONG BANE
· EXERCICE : 2023

PIÈCE 5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)
SOMMAIRE

CHAPITRE I : GENERALITES 

ARTICLE 1 : INTRODUCTION

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

ARTICLE 3 : DESCRIPTION DES TRAVAUX 

ARTICLE 4 REFERENCE TECHNIQUE

ARTICLE 5 GENERALITES

5.1 LES ESSAIS 

5.2 ESSAIS D’ETUDES

5.3 ESSAIS DE RECEPTION DE MATERIAU SUR LE CHANTIER

5.4 ESSAIS DE CONTROLE DE MISE EN ŒUVRE

5.5 AMENEE DE L’EQUIPEMENT ET DU MATERIEL 

5.6 FOURNITURE DES MATERIAUX

5.7 EMPLACEMENT MIS A LA DISPOSITION DU COCONTRACTANT

5.8 TRANSPORT DE MATERIEL LOURD 

5.9 INTEMPERIES ET SUSPENSION DES TRAVAUX

ARTICLE 6 : JOURNAL DE CHANTIER ET REUNION

ARTICLE 7 : PROGRAMME DES TRAVAUX

ARTICLE 8 : PLAN DE RECOLLEMENT

CHAPITRE II : PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE 9 : PROVENANCE DES MATERIAUX

ARTICLE 10 : LABORATOIRE ET CONTROLE DE QUALITE

ARTICLE 11 : QUALITE DES MATERIAUX

CHAPITRE III : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 12 : GENERALITES

ARTICLE 13 : DEFINITION DES TRAVAUX A REALISER

ARTICLE 14 : DOCUMENTS D’EXECUTION

ARTICLE 15 : MATERIAUX POUR BETON ET MORTIER 

ARTICLE 16 : DESCRIPTION DES TACHES

ARTICLE17 : CONDITION GENERALES D’EVALUATON 
ARTICLE 18 : CONSISTANCE DES PRIX 

ARTICLE 19 : DEFINITION DES ET EVALUATION DES VTRAVAUX 

ARTICLE 20 : INSTALATION DU CHANTIER 

ARTICLE 21 : SANCTIONS ET PENALITES 

CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1 : Introduction


Le présent cahier des clauses techniques particulières (CCTP) a pour but de définir la qualité des matériaux, la consistance et le mode d’exécution des travaux à réaliser suivant les règles de l’art et conformément aux documents constitutifs du Marché. Il a été établi pour préciser et compléter les indications du devis estimatif et des pièces graphiques nonobstant les clauses du contrat.

Les dénominations utilisées dans le présent CCTP sont conformes à la réglementation en vigueur : 

· Le Maitre d’Ouvrage : Le Maire de la Commune DE BIWONG BANE ; 

· L’Autorité Contractante : Le Maire de la Commune DE BIWONG BANE ;

· Le Chef de Service du Marché : le Secrétaire Général de la Mairie DE BIWONG BANE.
· Ingénieur du Marché : Le DDMINTP de la Mvila ;

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

La consistance des travaux à réaliser est détaillée dans le présent CCTP, au bordereau des prix nomenclature des tâches et au détail estimatif.

ARTICLE 3 : DESCRIPTION DES TRAVAUX 

Ces travaux comprennent notamment l’installation du chantier, le terrassement, les fondations, la maçonnerie, l’élévation, le chaperon, la guérite, l’électricité, la menuiserie métallique, la peinture, l’assainissement, les espaces verts, les pavés etc.

ARTICLE 4 : REFERENCE TECHNIQUE 

Le présent cahier de clauses techniques particulières désigné par le terme CCTP fait partie des pièces contractuelles de la lettre commande.

Il définit les normes et spécifications applicables ainsi que les méthodes d’exécution des travaux et de mise en œuvre des matériaux.

Le Cocontractant est autorisé à utiliser toutes les normes à condition que celles-ci soient couramment admises et conduisent à des résultats de qualité égale ou supérieure.

Ces normes doivent être préalablement soumises à l’approbation de l’Ingénieur avec pièce à l’appui ; l’Ingénieur justifie sa décision pour accepter ou rejeter une norme. 

ARTICLE 5 : GENERALITES

5.1 LES ESSAIS 

Les essais en laboratoire et en place sont conduits conformément à l’opératoire de l’AFNOR (France) du MPC (France) ou à défaut de l’AASHO et de l’ASTM (Etats-Unis), en vigueur le premier jour du mois qui précède la date limite de la remise des offres. 

Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes aux stipulations de la lettre commande et prescription des normes AFNOR homologuées, les normes applicables étant celles en vigueur le premier jour du mois qui précède la date limite de remise des offres.  

En ce qui concerne le vocabulaire des essais de laboratoire et des documents émis par les laboratoires d’essais, les termes fondamentaux et leurs définitions sont conformes à la norme NFX 10-001 et NFP 080-500 (condition générale minimale d’un procès-verbal d’essai de matériaux). 

5.2 ESSAIS D’ETUDES 

Le Cocontractant doit effectuer toutes les recherches et les essais de laboratoire nécessaires pour vérifier la conformité des matériaux, déterminer les dosages, les compositions des mélanges et des bétons, les traitements et les différents apports, qui permettent de répondre aux critères d’utilisation des divers matériaux et stipulations techniques requises. 

Le Cocontractant doit effectuer tous les essais de formulation et de convenance sur les matériaux composites utilisés sur le chantier.

A partir des pièces et documents joints au Dossier d’Appel d’Offres, le cocontractant effectue les vérifications qu’il juge nécessaires, afin de pouvoir signaler et rectifier les anomalies, erreurs ou omissions éventuelles.

Tous ces essais et vérifications sont à la charge du cocontractant qui remet ses conclusions à l’Ingénieur. 

Après avoir effectué toutes les vérifications nécessaires, l’Ingénieur pourra donner par écrit son agrément ou prescrire une nouvelle recherche ou des essais complémentaires.

5.3 ESSAIS DE RECEPTION DE MATERIAU SUR LE CHANTIER

Le Cocontractant est tenu de réaliser les essais de réception selon la cadence fixée ci-après dans ce CCTP. Les résultats seront présentés à l’Ingénieur qui, après avoir effectué toutes les vérifications nécessaires pourra donner son autorisation écrite pour l’utilisation du matériau concerné. L’Ingénieur se réserve le droit de demander des essais supplémentaires au Cocontractant ou de réalisé toutes les vérifications jugées nécessaires avec son propre matériel ou en faisant appel à un laboratoire spécialisé et agréé.

La liste non exhaustive des essais de réception des matériaux est la suivante :

· Analyse granulométrique ;

· Propreté des granulats ;

· Équivalent de sable ;

5.4 ESSAIS DE CONTROLE DE MISE EN ŒUVRE

Le Cocontractant a l’obligation de réaliser son autocontrôle conformément à ceux prévus plus loin dans le CCTP. Le contrôle de la mise en œuvre du béton se fera par la mesure de l’affaissement au cône d’ABRAMS et par la mesure de la résistance à la compression simple 

à 7 jours et à 28 jours. 

Toutefois l’Ingénieur se réserve le droit de faire toutes vérifications jugées indispensables avec son propre matériel et de recourir à tout autre moyen pour s’assurer que la mise en œuvre s’est opérée selon les règles de l’art. Il pourra notamment avoir recours à la mesure de la résistance des bétons au Scléromètre. 

Le Cocontractant sera tenu d’effectuer toutes reprises ordonnées par l’Ingénieur. 

5.5 AMENEE DE L’EQUIPEMENT ET DU MATERIEL 

Le Cocontractant effectue toutes les démarches nécessaires pour s’assurer que la livraison des équipements et du matériel importé soit effectué dans les délais compatibles avec le planning des travaux et que toutes les dispositions soient prises pour leur expédition sur le chantier.

L’Ingénieur vérifiera la conformité du matériel amené sur le chantier à l’offre titulaire.

5.6 FOURNITURE DES MATERIAUX

Matériaux locaux

Le Cocontractant choisi et visite toute source locale de matériaux et prend les dispositions nécessaires pour leur achat et leur transport sur le site des travaux.

Matériaux importés 

Le Cocontractant passe les commandes chez les entrepreneurs pour les matériaux à importer suffisamment à l’avance pour permettre leur fabrication, expédition et livraison à temps sur le chantier, afin qu’ils puissent être utilisés comme prévu dans le calendrier des travaux ; il doit tenir compte notamment des délais de dédouanement.

5.7 EMPLACEMENT MIS A LA DISPOSITION DU COCONTRACTANT

Si sur la base des plans et pièces techniques du Dossier d’Appel d’Offres (DAO), les emplacements mis à la disposition par l’Administration sont insuffisants ou mal situés eu égard à sa propre organisation sur le chantier, le Cocontractant est tenu de s’informer de la disponibilité d’autres emplacements. Dans l’hypothèse où de l’avis du Cocontractant, les emplacements ainsi demeurent insuffisants ou mal situés, il doit s’assurer de la recherche des terrains supplémentaires, puis effectuer les formalités d’achat ou de location avant de procéder à leur aménagement. Il prend en charge les coûts de recherche, formalités et préparation de ces terrains en vue de l’établissement de ces installations et aires de stockage et de la préparation des emprunts et carrières. L’implantation et l’aménagement de ces terrains doivent être approuvés par l’Ingénieur qui ne peut les refuser sans raison valable. 

Quel que soit le choix du Cocontractant quant à l’implantation de ces emplacements pour installation de chantier, aire de stockage ou carrières, il demeure entièrement responsable de l’achèvement des travaux dans les délais prévus. 

5.8 TRANSPORT DE MATERIEL LOURD 

Le Cocontractant doit tenir compte des limitations éventuelles des charges sur les routes et ponts existants. Il est tenu de charger le matériel sur les remorques à essieux multiples afin d’assurer une distribution de la charge totale respectant les limites prescrites par le code de la route. 

5.9 INTEMPERIES ET SUSPENSION DES TRAVAUX

Il appartient au Cocontractant de fournir chaque semaine les relevés pluviométriques écoulés.

Au cas où une station officielle ne serait pas implantée dans la zone climatique représentative du chantier, le Cocontractant aura à charge la mise en place et le fonctionnement d’un pluviomètre implanté sur le chantier. Les coûts correspondants sont inclus dans le prix d’installation de chantier.

L’Ingénieur pourra prescrire par Ordre de Service la suspension des travaux réalisés sous intempéries sans que le Cocontractant puisse élever une réclamation de ce fait.

Dans ce cas, le délai contractuel sera prolongé d’autant de jour calendaire qu’il s’en sera écoulé entre la date de suspension et la date de reprise des travaux, à condition que cela soit prévu dans l’Ordre de Service.

ARTICLE 6 : JOURNAL DE CHANTIER ET REUNION

Le journal de chantier sera rédigé et signé chaque jour par le représentant du Cocontractant sur le chantier et éventuellement par le représentant de l’Ingénieur. Il sera établi conjointement suivant un modèle défini et devra contenir au minimum les informations journalières suivantes :

· Les conditions atmosphériques ;

· Les travaux exécutés dans la journée, le personnel et le matériel employé ;

· L’avancement des Travaux ;

· Les prescriptions imposées ;

· Les quantités détaillées des Travaux ;

· Les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement de la lettre commande ;

· Des réceptions et agrément ;

· Les incidents, accidents et événements qui pourraient avoir une incidence ultérieure sur la tenue des ouvrages ou le déroulement du chantier ;

· Les non – conformités ;

· Les visites officielles.

Une réunion hebdomadaire à laquelle participeront obligatoirement le Cocontractant et l’Ingénieur permettra de discuter des points relatifs à l’exécution de la lettre commande, d’évaluer l’avancement des travaux, et de préciser tout élément n’ayant pas reçu une définition suffisamment claire dans les termes du contrat ou avant le début des Travaux.

L’Ingénieur pourra modifier la périodicité des réunions sans que celle-ci puisse être supérieure à 15 jours.

Les réunions hebdomadaires permettent à l’Ingénieur d’avoir une idée précise de l’évolution du chantier et de définir a priori les actions à entreprendre pour respecter les conditions de la lettre commande.

Ces réunions font l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’Ingénieur et signé par le Cocontractant et celui-ci également.

ARTICLE 7 : PROGRAMME DES TRAVAUX

Le programme des Travaux doit préciser :

· Les descriptions des dispositions et méthodes envisagées pour l’exécution des Travaux ;

· Les matériels utilisés ;

· Le personnel d’encadrement, de direction de chantier ;

· Le planning d’exécution ;

· Les plans d’exécution ;

· Toute information qui pourrait être utile à l’Ingénieur pour organiser le contrôle.

Ce programme sera révisé au cours de l’exécution du chantier en tant que de besoin.

ARTICLE 8 : PLAN DE RECOLLEMENT

Le Cocontractant fournira à l’Ingénieur, en trois (3) exemplaires les plans de recollement des Travaux réalisés au plus tard le jour de la réception provisoire des Travaux y compris les réceptions partielles.

Ces plans se présentent sous la forme de matricule de bâtiment mentionnant la localisation, la nature, les quantités, les dates d’exécution de toutes les tâches réalisées.

CHAPITRE II : PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE 9 : PROVENANCE DES MATERIAUX

Le Cocontractant devra choisir des emplacements d’emprunts et les soumettre à l’agrément de l’ingénieur dont le refus vaudra obligation au Cocontractant de rechercher de nouveaux sites d’emprunts sans que celui-ci puisse prétendre à une quelconque indemnité.

Le Cocontractant ne pourra commencer à exploiter la carrière identifiée qu’après le contrôle de qualité effectué par l’Ingénieur et l’autorisation écrite donnée par ce dernier.

L’Ingénieur pourra retirer l’autorisation à tout moment dès que la chambre d’extraction ne donnera plus de matériaux de bonne qualité, le Cocontractant ne pouvant prétendre à aucune indemnité.

Les anciens sites d’emprunts ne pourront être exploités que si le Cocontractant a fourni les preuves qu’il y subsiste encore des matériaux ayant les caractéristiques requises.

ARTICLE 10 : LABORATOIRE ET CONTROLE DE QUALITE

L’Ingénieur procédera à tous les essais nécessaires soit avec son propre matériel, soit avec le matériel de laboratoire de l’Entreprise, soit en faisant appel à un Laboratoire agréé.

Chaque fois que 20 % des essais de contrôle seront hors spécification, le Cocontractant reprendra tout l’ouvrage concerné avant que d’autres essais de contrôles soient effectués. Si en particulier il s’agit d’un emprunt, ce dernier sera refusé. Et s’il s’agit d’un tas de matériaux gerbés ce dernier sera refusé et immédiatement évacué du chantier. En tout état de cause, le Cocontractant sera tenu d’effectuer à ses frais toute reprise ordonnée par l’Ingénieur.

L’Autorité Contractante et l’Ingénieur se réservent le droit d’effectuer en tout point et à toute époque qu’ils jugeront utile, le contrôle de la qualité des matériaux utilisés, de leur provenance, de leur mode de stockage et des conditions de transport.

Le Cocontractant est tenu de faciliter l’exécution de ces contrôles.

Dans le cas où le résultat ne serait pas satisfaisant, l’Autorité Contractante peut faire appel à un contrôle extérieur :

· si les résultats sont conformes aux spécifications du CCTP, les frais sont à la charge de l’Autorité Contractante ;

· si les résultats ne sont pas conformes aux spécifications du CCTP, les frais sont à la charge du Cocontractant.

Dans le cas où certains résultats seraient contestés par l’une ou l’autre partie, il est procédé à des essais contradictoires. Ceux-ci sont réalisés dans un laboratoire agrée.

ARTICLE 11 : QUALITE DES MATERIAUX

Matériaux pour mortier, béton et béton armé :

Sable : le sable proviendra soit des rivières, soit des broyages. L’équivalent de sable sera supérieur à 80 % et le pourcentage d’éléments très fins éliminés par décantation devra être inférieur à 4 %.

Sable pour mortier :

La proportion d’éléments retenus sur le tamis de 35 (tamis d = 2,5 mm) doit être supérieure à 10 %.

Sable pour béton :

La granularité doit s’insérer dans le fuseau ci-après :

	MODULE AFNOR
	MAILLE DES TAMIS (mm)
	TAMISAT (%)

	38
	5
	95-100

	35
	2,5
	70-90

	32
	1,5
	45-80

	29
	0,63
	28-35

	26
	0,315
	10-30

	23
	0,16
	2-10


L’Ingénieur pourra demander que les sables soient lavés avant leur emploi, si cela s’avère nécessaire. La granularité est contrôlée par le module de finesse (2,2 et 2,8) dont la valeur ne doit pas s’écarter de plus de 0,20, en valeur absolue du module de finesse du granulat de l’étude.

Il sera prévu d’effectuer une mesure d’équivalent de sable et une granulométrie à chaque livraison.

Granulats :

Ils proviennent des gîtes ou carrières retenus par le Cocontractant et agréés par l’Ingénieur. Les granulats devront être propres (pourcentage d’éléments éliminés par décantation inférieur à 2 %) et de granulométrie adaptée à leur utilisation.

La proportion maximale en poids des granulats destinés aux bétons de qualité passant au lavage au tamis de 0,5 doit être inférieure à 1,5 %.

Chaque composition granulométrique est proposée par le Cocontractant à l’agrément de l’Ingénieur, en même temps que la composition des bétons.

La granularité des agrégats est fixée à :

· Pour les bétons armés B350 : 5/25 mm résultant du mélange de deux classes 5/15 et 15/25 ;

· Pour les bétons B300, B250 et B150 : 5/40 mm résultant du mélange de trois classes 5/15 et15/25 et 25/40.

Le poids de granulats retenus sur le tamis correspondant au seuil supérieur de chaque classe granulaire est inférieur à 10 % du poids initial soumis au criblage, et le poids de granulats passant à travers le tamis correspondant au seuil inférieur est inférieur à 5% du poids initial soumis au criblage. 

Essais à effectuer :

Les prélèvements sont effectués en présence de l’Ingénieur ou de son représentant. Les dépenses de prélèvements d’échantillons et d’essais sont à la charge du Cocontractant, tous les essais de réception sont exécutés dans le laboratoire agréé.

a) Préalablement à l’étude des bétons, et pour chaque carrière utilisée, le Cocontractant doit effectuer au moins des essais suivants sur les granulats :

· Deux essais d’analyse granulométrique par tamisage ;

· Un essai de propreté superficielle ;

· Un essai de coefficient d’aplatissement.

Après réception des résultats de ces essais. L’Ingénieur a un délai de huit(08) jours pour donner son agrément ou formuler ses observations. Passé ce délai, l’accord est censé être acquis.

En cas de granularité, de propreté ou de forme non-conformes, les études de béton (ainsi que les bétonnages) ne peuvent pas démarrer avant que le Cocontractant ait fait la preuve qu’il peut produire des granulats conformes.

b) Durant la production ultérieure, il est prévu :

· Un essai de propreté des granulats par lot de 100 m3 de granulats ;

· Un essai d’analyse granulométrique par lot de 200 m3 de granulats ;

· Au moins un essai de propreté des granulats et un essai d’analyse granulométrique par livraison.

L’Ingénieur peut, s’il le juge utile, augmenter le nombre d’essais donnés ci-dessus, étant entendu que les frais de ces essais supplémentaires sont à la charge de l’administration si leur résultat est satisfaisant, et à la charge du Cocontractant dans le cas contraire.

En cas de résultat non satisfaisant d’un essai, l’Ingénieur fait procéder, au frais du Cocontractant à deux contre – essais. Si le résultat de l’un des contre-essais n’est pas satisfaisant, le lot correspondant est rejeté, dans les cas contraires, il est accepté.

Eau de gâchage :

Le Cocontractant doit se procurer à ses frais l’eau de gâchage pour la confection des bétons. Elle peut, en général, provenir de point d’eau à proximité des travaux ou de rivière, pourvu que sa cavité réponde aux conditions stipulées ci-dessous. A défaut, l’eau provient d’autres sources (forages, puits etc.…).

L’eau de gâchage doit être propre, non salée, pratiquement exempte de matières en suspension et de sels minéraux dissous, notamment de sulfates et chlorures. L’emploi d’eaux de marrais ou de tourbières est interdit.

Elle doit répondre aux spécifications de la norme NF P 18-303.

Produit de cure :

Produit de cure pour béton est soumis à l’agrément de l’ingénieur par le Cocontractant, au moment de l’étude de composition des bétons. Il est appliqué au béton témoins de l’épreuve de convenance. Le résultat de celle-ci conditionne la décision d’agrément. 

Ciment :

Ils seront de la classe CPJ 325 de CIMENCAM.

Acier :

Les aciers proviennent d’usines reconnues et agréées par l’ingénieur. Leur fourniture est à la charge du cocontractant. Sur demande à l’Autorité Contractante, le Cocontractant doit produire les factures, des certificats d’origine et les résultats d’essais correspondant des usines ou des fonderies de provenance. L’emploi des barres soudées est formellement interdit. Le transport des aciers ne constitue pas un poste séparé donnant lieu à une rémunération particulière.

La durée et les conditions de stockage des armatures doivent être soumises à l’agrément de l’ingénieur. Ces conditions doivent prévoir au minimum le stockage sur un plancher situé à au moins 0,30 m au-dessus du sol, à l’abri de la pluie, cet abri pouvant être constitué par une bâche.

Les différents lots d’acier devront être nettement séparés.

Armatures rondes lisses :

Nuance des aciers :

Les aciers doux sont de la nuance Fe E24, conforme aux spécifications du chapitre II du titre I du fascicule IV du CCTG français et à la norme NF A 35-015.

Conformément à l’article 9 du titre I du fascicule IV, ces aciers sont dispensés d’essais de réception s’ils sont livrés par un producteur agréé. Lorsque le producteur n’est pas agréé, ou lorsqu’il s’agit d’un entrepreneur, l’Ingénieur se réserve le droit d’appliquer les mesures de recettes prévues aux article 10, 11, 13 et 14 du titre I dudit fascicule dans cette hypothèse, les essais sont à la charge du cocontractant.

Domaine d’emploi :

Les aciers doux sont utilisés :

· comme armatures de frettage ;

· comme barres de montage ;

· comme armature en attente de diamètres inférieur ou égal à 10 mm si elles sont exposées à un pliage suivi d’un dépliage ;

· pour toutes les armatures secondaires ne contribuant pas à la résistance mécanique des sections d’ouvrage.

Armatures à haute adhérence :

Les conditions d’emploi de ces armatures doivent satisfaire aux recommandations incluses dans leur fiche d’identification instaurée par le CCTG Français, fascicule IV, titre I.

Préparation :

En l’absence d’acier soudable, toute fixation par point de soudure sur le chantier est interdite. Les barres d’acier sont approvisionnées en longueur au moins égale à 6 m. Elles doivent être parfaitement propres, sans aucune trace de rouille non adhérente, de peinture, de graisse, de ciment ou de terre.

Les armatures sont façonnées sur gabarit et mises en place conformément aux calculs et dessins d’exécution agréés par l’ingénieur, en observant les prescriptions :

· De l’article 33 du fascicule 65 du CCTG Français ;

· Du titre I, section I du fascicule 62 du CCTG Français.

Elles sont coupées et cintrées à froid.

L’enrobage de toute armature est en principe au moins égale à 2,5 cm pour les parements coffrés ; il peut être modifié par l’Ingénieur en cas de besoin.

Nuance des aciers :

Les armatures à haute adhérence pour béton armé sont en acier Tor ou équivalent, de la classe Fe E 40A défini au chapitre III du titre I du fascicule IV du CCTG français, et conforme à la norme NF A 35-016.

Le cocontractant peut cependant proposer l’emploi d’acier Fe E 45 ou 50 pour les seuls aciers ne nécessitant pas un façonnage poussé.

Seuls les aciers Fe E 40A peuvent être utilisés pour constituer les armatures coudées, les cadres, épingles et étriers non prévus en ronds lisses.

CHAPITRE III MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 12 : GENERALITES

12-1 Sécurité

Le Cocontractant reste responsable de tous les accidents survenus sur le chantier et/ou occasionnés au tiers, à son personnel et aux agents et fonctionnaires de l’Administration du fait de la présence du chantier. L’organisation, le gardiennage et la police des chantiers sont à la charge et aux frais du cocontractant.

12- 2 Programme d’exécution– Planning des travaux 

Le Cocontractant devra fournir un programme d’exécution des travaux et un planning des travaux qui devra être tenu à jour et notamment réactualisé après la définition précise des travaux conformément à l’article 12-5 ci-après et les documents d’exécution à l’article 13 suivant.

12-3 Organisation et police de chantier

L’organisation, le gardiennage, la police et la signalisation du chantier sont à la charge et aux frais du Cocontractant.

La signalisation du chantier doit être conforme aux règles de l’art. Elle doit être verticale, visible et lisible pour signaler la réduction des vitesses à l’entrée et aux environs de celui-ci.

Toutes les mesures doivent être prises par le Cocontractant pour le maintien sans danger de la circulation dans le chantier. Le Cocontractant doit mettre à la disposition de toutes personnes de droit ou Autorités une casquette de sécurité dans son chantier. 

12-4 Remise des documents

Dès la signature de la lettre commande, le Cocontractant doit soumettre à l’ingénieur le programme des essais de provenance, qualité et contrôle des matériaux et de leur mise en œuvre, ainsi que le curriculum vitae du technicien en charge de celui-ci.

Dans les dix (10) jours suivant la date de réception de cette de la lettre, l’ingénieur doit faire savoir au Cocontractant les commentaires et/ou l’approbation du programme. Dans les dix (10) jours suivant la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant soumet les plans d’installation du chantier à l’approbation de l’Ingénieur. Les plans du bureau du contrôle et la liste de l’ameublement pour les bureaux, l’équipement et du technicien confirmé proposé comme responsable, doivent recevoir préalablement l’agrément provisoire de l’Ingénieur.

L’agrément définitif de l’Ingénieur n’est donné qu’après une période probatoire d’un (01) mois d’activité à plein temps, valable pour l’ensemble des travaux à la charge du cocontractant. Cet agrément peut toutefois être retiré si les essais se déroulent par la suite de telle sorte que leur validité soit mise en cause ou sujette à caution.

12-5 Renseignement à fournir par l’Administration

Les renseignements fournis par l’Administration ne le sont qu’à titre indicatif. Il appartient au Cocontractant d’effectuer toutes les vérifications nécessaires, notamment en ce qui concerne la nature des terrains et les difficultés particulières susceptibles d’être rencontrées.

En aucun cas, le Cocontractant ne peut se prévaloir de l’insuffisance de renseignements fournis par l’Administration pour réclamer une revalorisation de son contrat.

12-6 Emplacement mis à la disposition du Cocontractant

Les emplacements nécessaires aux installations du chantier, au stationnement du matériel, au stockage des matériaux, peuvent être éventuellement mis gratuitement par l’Administration à la disposition du Cocontractant, toutes les fois qu’il existe sur les zones d’activité, ou à proximité immédiate, des terrains libres dont l’Administration peut disposer.

ARTICLE 13 : DEFINITION DES TRAVAUX A REALISER

Dans un préliminaire, le Cocontractant effectuera toutes les vérifications du projet qu’il juge nécessaires afin de pouvoir signaler les anomalies, erreurs ou omissions éventuelles, non sur les documents d’étude, mais aussi sur le terrain. La vérification portera notamment sur la localisation des emprunts.

Le Cocontractant présentera à l’ingénieur les résultats de sa comparaison entre le projet et les conditions in situ et ses propositions concernant une modification éventuelle du projet. Aucune exécution ne sera entreprise avant que les dispositions définitives ne soient prises, dans un délai maximum de dix (10) jours. Le Cocontractant reconnaît avoir tenu compte des sujétions de délais entraînées par ces phases préliminaires.

L’ingénieur définira au Cocontractant, lors d’une visite détaillée, les travaux à réaliser.

Cette visite fera l’objet d’un procès-verbal signé par l’ingénieur et le cocontractant.

ARTICLE 14 : DOCUMENTS D’EXECUTION

Après la définition des travaux conformément à l’article 13 ci-dessus et dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant soumettra l’approbation de l’Ingénieur avec copie à l’Autorité Contractante, le programme d’exécution des travaux actualisé en trois (03) exemplaires.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis et fera ressortir en détail les différentes tâches à réaliser. 

Deux (02) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de (08) jours à partir de leur réception avec

· Soit la mention d’approbation « BON POUR EXECUTION » 

· Soit la mention de leur rejet accompagné du motif dudit rejet.

Le Cocontractant disposera alors de huit (08) jours pour présenter un nouveau dossier. L’Ingénieur disposera de cinq (05) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée. Passé les délais de 45 jours après notification de l’ordre de service de commencer les travaux, la non- approbation du programme déclenchera les pénalités de retard mentionnées à l’article 26 du CCAP, les délais de réponse supérieurs à trois (03) jours de l’Ingénieur étant décompté.

Ces dossiers pourront servir de base pour la détermination des quantités à prendre en attachement. Ils sont approuvés par l’Ingénieur selon la procédure ci-dessus. 

ARTICLE 15 : MATERIAUX POUR BETON ET MORTIER


Pour les travaux de maçonnerie, les composants du béton ou du mortier doivent obéir à certaines caractéristiques élémentaires ainsi qu’il suit :

15.1 – Sable


Tous les sables seront exempts d’oxyde, de matières organiques d’origine animale ou végétale. Ils proviendront soit des rivières soit du broyage. L’équivalent de sable sera supérieur à 80% et le pourcentage d’éléments très fins éliminés par décantation devra être inférieur à 4%.
15.2 – Agrégats


Les agrégats proviendront des gîtes ou carrières retenus par l’entrepreneur et agréés par l’Ingénieur. Les agrégats doivent être propres (pourcentage d’éléments éliminés par décantation inférieur à 2%) et de granulométrie adaptée à leur utilisation.

15.3 – Liants hydrauliques


Les ciments utilisés pour les bétons et mortiers doivent satisfaire aux conditions générales imposées par la réglementation en vigueur. Ils seront de la classe CPA 325 et proviendront d’une usine agréée.

15.4 – Armatures


Les armatures pour béton armé seront des aciers doux et des aciers « Tor » conforme aux prescriptions des règles du B.A.E.L. 91 elles doivent être parfaitement propres sans aucune trace de rouille, non adhérentes de peinture et de graisse. Elles seront façonnées et mise en œuvre conformément au plan de ferraillage soumis par l’Entrepreneur à l’approbation du Maître d’œuvre avant le début des travaux.

15.5 – Coffrage


Les coffrages seront simples et robustes. Ils devront supporter sans déformation appréciable le poids de la poussée du béton, les effets de la vibration  et le poids des hommes employés lors de la mise en œuvre. L’étanchéité des coffrages sera suffisante pour l’excès d’eau ne puisse entraîner le ciment.

15.6 – Eau de gâchage


Les eaux utilisées dans la confection des mortiers, béton et au lavage des agrégats doivent être dépourvues d’impuretés et de sels.

ARTICLE : 16 DESCRIPTION DES TACHES

GENERALITES : Béton armé ou non –Mortiers

               Pour tous les travaux de maçonnerie, les composantes du béton ou mortier doivent obéir à certaines caractéristiques élémentaires ainsi qu’il suit :

1- Sable : tous les sables seront exempts d’oxydes, de matières organiques d’origine animale ou végétale. La granulométrie sera comprise entre 0,08mm et 2,5mm pour les mortiers et chape ; et entre 0,16mm et 5mm pour les ouvrages en béton.

2- Gravillons : les gravillons destinés à la confection des bétons seront des matériaux homogènes, naturels ou concassés de classe 5/15 et 15/25. les graviers doivent avoir été débarrassés de leurs pellicules par soufflage ou par lavage.

3- Eau et gâchage : les eaux utilisées dans la confection des mortiers, béton et au lavage des agrégats doivent être dépourvues d’impuretés et sels.

4- Liants hydrauliques : les ciments utilisés pour les bétons et mortiers doivent satisfaire aux conditions générales imposées par la réglementation en vigueur. Ils sont de type CPJ 35 « CIMENCAM » et ne doivent présentés aucune trace d’humidité. Le stockage sur le chantier sera à cet effet réalisé sur un plancher sec et ventilé. Tout stock qui ne présenterait pas un aspect de pulvérulence sera rebuté et évacué dans les quatre jours.

5- Armatures : les armatures pour béton armé seront des aciers doux et des aciers Hautes Adhérences conformes aux prescriptions des règles BAEL 91. Elles doivent êtres parfaitement propres, sans aucune trace de rouille et doivent présentés des bonnes qualités de non adhérence à la peinture et aux graisses. Elles seront façonnées et mises en œuvre conformément au plan de ferraillage soumis par l’entrepreneur à l’approbation du maître d’œuvre avant le début des travaux.

6- Coffrages : les coffrages seront simples et robustes. Ils doivent supporter sans déformation appréciable le poids et la poussée du béton, les effets de la vibration et le poids des hommes employés lors de la mise en œuvre. L’étanchéité des coffrages sera suffisante pour que l’excès d’eau ne puisse entraîner le ciment.

CHAPITRE I : TRAVAUX PREPARATOIRES / ETUDES
·               Etudes : les études comprennent :
· L’établissement des plans d’exécution et de détails aux échelles convenables ;

· L’établissement du planning d’exécution des travaux.

              Ces plans seront remis avant le début des travaux.

· Les travaux d’installation de chantier seront à la charge de l’entrepreneur bénéficiaire du marché. Ils comprennent :

· La construction d’une clôture provisoire ;

· L’édification du magasin d’approvisionnement avec bureau attenant où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence.

· Eventuellement les branchements provisoires en eau, en électricité et téléphone

· Débroussaillement : débroussaillement du terrain sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 10m tout autour de celui –ci. Ce travail comprend toutes sujétions d’abattage d’arbres et dessouchage.

· Nettoyage du site :
· Démolitions : elles concernent tout ouvrage fondé ou non sur l’emplacement du bâtiment. Les produits seront évacués à la décharge publique.
· Décapage : consiste à enlever pour stocker, pour réemploi ou évacuation à la décharge publique, la terre végétale sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 10m tout autour de celui –ci.
CHAPITRE II : TRAVAUX DE TERRASSEMENT

· Nivellement de la plate – forme : nivellement d’une plateforme sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 5m tout autour de celui –ci.

N.B. : Là où il serait impossible de réaliser les nivellements tel que défini, le montant alloué serait utilisé de la manière suivante :

         1er cas : Terrain en pente : réalisation d’un mur de soutènement et remblai          complémentaire suivant les directives du maître d’œuvre territorialement compétent ou                   responsable du MINISTERE en charge des travaux.

  2e cas : Terrain plan : réalisation des travaux ou réfections ou réfections au sein de l’établissement suivant prix unitaire du devis estimatif. Ces travaux seront définis par le chef de l’établissement.

· Fouilles : les fouilles seront descendues jusqu’au bon sol, assurant une parfaite stabilité de l’ouvrage. Dans tous les cas, la profondeur des fouilles ne sera inférieure à 70 cm en tout point. Les parois des fouilles seront bien dressées et les fonds parfaitement nivelés.

· Remblais : les terres provenant de ces fouilles seront sous réserve de leur bonne qualité, utilisées pour les remblais. Ceux –ci seront exécutés par couches successives de 20 cm, arrosées et compactées. Les terres excédentaires ainsi que celles de mauvaise qualité seront évacuées à la décharge publique ou en lieu agréé par le maître d’œuvre. De toutes les manières, les remblais seront purgés de tout détritus, racines, matières végétales et gravats.

CHAPITRE III : FONDATIONS

· Béton de propreté : un béton maigre dosé à 150kg/m3 de 5 cm d’épaisseur sera régalé sur les fonds de fouilles.

VARIANTE 1 : semelle filante + murs de fondation en agglomérés de 15 bourrés + chaînage bas

· Semelle filante : en béton armé de section 10x30 suivant indication des plans
· Béton dosé à 350 kg/m3

· Aciers : épingles Ø 6 tous les 20 cm + 3 filants T8.

· Murs de fondation : les murs de fondation seront exécutés en agglomérés de ciments de 15x20x40 bourrés au béton ordinaire dosé à 200 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment ordinaire.

VARIANTE 2 : semelle isolée sous poteaux + murs de fondation en agglomérés de 20 bourrés + longrine

· Béton dosé à 350 kg/m3

· Aciers : épingles Ø 6 tous les 15 cm maxi.
· Murs de fondation : les murs de fondation seront exécutés en agglomérés de ciments de 20x20x40 bourrés au béton ordinaire dosé à 200 kg/m3 et hourdés au mortier de ciment ordinaire.

· Poteaux : en béton de section (suivant indications des plans)

· 15x15 ou

· 15x30

· Béton dosé à 350 kg/m3

· Aciers

· Cadres Ø 6 tous les 20 cm + 4 filants T8 pour poteaux de 15x15

· Cadres + épingles Ø 6 tous les 20 cm + 6 filants T8 pour les poteaux de 15x30

· Longrines : pour murs de fondation en agglomérés de 20 bourrés
En béton armé de section 20x20

· Béton : dosé à 350 kg/m3

· Aciers : cadres Ø 6 tous les 20 cm + 4 filants T8 + 4 équerres T8 aux angles

· Dallage du sol
Le sol recevra un dallage en béton ordinaire de 8 cm d’épaisseur sur un film polyane de 400 microns. Il sera recoupé en surface de 16 m2 maximum avec des joints combinés. Finitions talochées.

· Béton armé :

· Béton dosé à 300 kg/m3

· Aciers : T6 maille 150x150

· Dalle
Pour latrines et fosse d’aisance. Elle reposera au-dessus de la fosse. Elle sera en béton armé de 10 cm d’épaisseur mini.

· Béton dosé à 350 kg/m3

· Aciers : T8 maille de 150x150

CHAPITRE IV : MACONNERIE -ELEVATION

· Murs en agglos creux : les murs porteurs seront montés en agglomérés de ciment creux de 15x20x40 ou de 10x20x40 suivant les indications des plans. Ces agglomérés devront offrir une résistance à l’écrasement suffisante.

· Poteaux : en béton armé de section :

· 15x15 dans les murs pignons et séparation ;

· 15x30 pour poteaux de véranda ;

· Béton dosé à 350 kg/m3 ;

· Aciers :

· Cadres Ø 6 tous les 20 cm + 4 filants T8 pour poteaux 15x15

· Cadres + épingles Ø 6 tous les 20 cm + 6 filants T8 pour les poteaux de 15x30

· Linteaux : en béton armé de section 15x20 suivant épaisseur des murs

· Béton dosé à 350 kg/m3

· Aciers : cadres Ø 6 tous les 15 cm + 4 filants T8

· Chaînage haut : en béton armé de section 10x15

· Béton dosé à 350 kg/m3

· Aciers : cadres Ø 6 tous les 20 cm + 2 filants T8 +2 équerres T8 aux angles

· Claustras : les fenêtres seront montées en claustras de ciment suivant les modèles et détails définis dans les plans. Ces claustras devront offrir une résistance à l’écrasement suffisante.

· Enduits : sur toutes les faces maçonnées ou bétonnées, il sera exécuté un enduit de ciment de 1.5 d’épaisseur en mortier de ciment dosé à 400 kg/m3

· Accrochage : gobetis avec mortier de gros sable (Sanaga)

· Finition : avec mortier de sable fin

· Chape ; d’une épaisseur de 4 cm, elle sera réalisée avec un mortier de gros sable dosé à 400 kg/m3. Finition lissage à la barbotine de ciment avec bouchardage. 

CHAPITRE VI : MENUISERIES METALLIQUES ET EN BOIS
· Portes métalliques : à un ou deux vantaux + imposte de 220 cm de haut
· Seuils : pour l’arrêt de la chape au niveau de l’estrade et de la véranda. Ils seront en cornière de 30 avec queue de carpe tous les 50 cm
· Grilles antivols à l’intérieur du cadre en bois selon le plan

N.B. : toutes les menuiseries métalliques recevront une peinture antirouille avant la livraison du chantier.

CHAPITRE VII: PLOMBERIE SANITAIRE 

· Canalisation : le réseau de distribution sera constitué de tubes galvanisés de diamètre approprié. Les tubes PVC seront utilisés généralement pour l’évacuation des eaux usées, eaux vannes et éventuellement des eaux de pluies. Les diamètres utilisés seront conformes au plan de plomberie soumis à l’approbation de l’Ingénieur par le Cocontractant avant le début des travaux. 

Les canalisations doivent être protégées par les fourreaux en PVC d’un diamètre supérieur à la traversée des murs, à l’exception des tuyaux en fonte.

Toutes les canalisations seront ancrées dans la maçonnerie

· Robinetterie : outre la vanne d’arrêt général, chaque appareil aura un robinet d’arrêt de l’alimentation. 

CHAPITRE VIII: ELECTRICITE 

· Fourreautage : en tube flexible de diamètre adéquat encastré dans la maçonnerie.

· Câblerie : les câbles seront en VGV ou en TH

              En règle générale, on prendra les sections suivantes :

· 1.5 mm2 pour les circuits d’éclairage ;

· 2.5 mm2 pour les circuits de prises

              Chaque circuit comprendra un maximum de 8 appareils et sera protégé par des fusibles de 10A pour les circuits d’éclairage et 16 A pour les circuits de prises.

· Appareillage : les marques préconisées seront « LEGRAND » ou « ENGELEC ». Les modèles seront approuvés par l’Ingénieur avant la pose.

CHAPITRE IX : REVETEMENT ET PEINTURE

· Les travaux de peinture comprendront toutes les sujétions d’égrenage, de ponçage et de rebouchage à l’enduit de peinture.

· Impression : 

· Murs : chaux

· Bois : Glycéro dilué

· Finition : murs et plafonds

· Plafonds PANTEX 800 ou TACICRYL en 2 couches

· Murs extérieurs PANTEX 1300 ou TACICRYL Extra en 2 couches

· Murs intérieurs PANTEX 800 ou TACICRYL en 2 couches

· Soubassement 30 cm en peinture glycérophtalique ou TACILAC Extra en 2 couches

· Menuiserie métallique : peinture glycérophtalique ou TACILAC Extra en 2 couches

· Les travaux de Revêtement, Vitrerie et de peinture concerneront :

· Carreaux faïence 20x30 sur mur de toilette

· Carreaux gré cérame antidérapant sur sol des toilettes

· Plafond (pantex 800)

· Murs extérieurs (pantex 1300)

· Murs intérieurs (pantex 800)

· Menuiserie bois et métallique (peinture Glycéro)

CHAPITRE X : VRD

· Caniveaux : il sera exécuté autour du bâtiment des caniveaux en béton ordinaire dosé à 300 kg/m3, de 40 cm de large et 20 cm de profondeur, avec fond coulé lissé à l’aide d’un mortier de ciment ordinaire dosé à 400kg/m3. Épaisseur des parois 10 cm.

Ces caniveaux seront couverts de dalettes préfabriquées au droit des entrées. Une pente minimale de 2% sera exécutée au fond desdits caniveaux pour faciliter l’écoulement des eaux.

· Dallage extérieur : les murs de soubassement seront protégés par un dallage de 80 cm et 60 cm de largeur suivant les façades du bâtiment et 8 cm d’épaisseur tout autour du bâtiment.

Ce dallage sera en béton ordinaire dosé à 300 kg/m3

N.B. : l’entrepreneur tiendra compte des erreurs ou omissions qui résulteraient de l’exploitation des différents documents constitutifs du Marché.
                                                              [image: image8.png]



MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE
AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE
	DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°     /AONO/PU/C-BBANE/SG/CIPM/2023 DU     POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE ET DE L’AMENAGEMENT DES VOIRIES ET RESEAUX DIVERS DE L’HOTEL DE VILLE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA REGION DU SUD


· FINANCEMENT : FEICOM-COMMUNE DE BIWONG BANE
· EXERCICE : 2023

PIÈCE 6 : CAHIER DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES (CCES)
SOMMAIRE

CHAPITRE I 
:
CONTEXTE ET JUSTIFICATION

CHAPITRE II 
:
INFORMATIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

CHAPITRE III
: 
ENTRETIEN ET GESTION DES DECHETS

CHAPITRE IV
:
MESURES PREVENTIVES CONTRE LES NUISANCES SONORES 





ET LES EMISSIONS DE POUSSIERES

CHAPITRE V
:

STOCKAGE ET UTILISATION DES SUBSTANCES 







POTENTIELLEMENT POLLUANTES

5.1.1.1.1 Carburant et lubrifiants

5.1.1.1.2 Autres substances potentiellement polluantes

5.1.1.1.3 Gestion des pollutions accidentelles

5.1.1.1.4 Principes d’intervention suite à une pollution accidentelle

CHAPITRE VI 
: 
PROTECTION DES ESPACES NATURELLES CONTRE L’INCENDIE

CHAPITRE VII 
:
CONSERVATION DE L’INTEGRITE PAYSAGERE DU SITE

CHAPITRE VIII :


ASPECTS SOCIAUX ET CULTURELS

CHAPITRE IX 
:
OUVERTURE ET EXPLOITATON DES CARRIERES ET 
EMPRUNTS

CHAPITRE X
:
SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS

CHAPITRE XI 
:
ABANDON DES INSTALLATIONS EN FIN DES TRAVAUX

PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES A RESPECTER PAR L’ENTREPRENEUR

Etant donné que les activités de construction pourraient avoir des impacts négatifs sur le cadre physique et apporter des désagréments, gênes ponctuelles aux zones avoisinantes et aux riverains, il est essentiel de définir et respecter des règles (y compris les interdictions spécifiques et les mesures à prendre pour la gestion de la construction) qui devront être soigneusement respectées par les contractants.

L’information qui suit, est donnée à titre de prescriptions à insérer, sous réserve d’éventuelles adaptations légères, au cahier des clauses techniques particulières du dossier d’appel d’offres des différents types d’ouvrage qui seront financés dans le cadre de ce programme. Elles devront être suivies en liaison avec la législation nationale en matière de santé, sécurité et hygiène au travail.

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Les présentes clauses visent la prise en compte de la dimension environnementale et sociale dans la planification et l’exécution du projet à travers la mise en œuvre du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES).

Ainsi, l’intégration de prescriptions environnementales et sociales dans le DAO telle que préconisée dans la stratégie de mise en œuvre du CGES permet à l’entreprise adjudicataire de la lettre commande d’apprécier sa responsabilité environnementale et d’en tenir compte dans le planning et l’exécution des travaux.

Ces prescriptions devront être respectées, sans exception, par l’Entrepreneur. A cet effet, elles feront l’objet d’un contrôle au cours des missions de visite de chantier.

De même, l’entrepreneur demeure responsable des accidents ou dommages écologiques qui seraient la conséquence de ces travaux ou des installations liées au chantier.

2. INFORMATIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

L’entrepreneur doit, en rapport avec l’Ingénieur, veiller rigoureusement au respect des directives suivantes :

1. Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux sur le calendrier des travaux, l’interruption des services et les détours à la circulation, selon les besoins ;

2. Limiter les activités de construction pendant la nuit. S’ils sont nécessaires, veiller à ce que le travail nocturne soit soigneusement planifié et que la communauté soit informée pour qu’elle puisse prendre les mesures nécessaires ;

3. Procéder à la signalisation des travaux ;

4. Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA et de COVID-19 pour les ouvriers et les populations locales…

5. Faire interdire : (i) la coupe des arbres pour toute raison en dehors de la zone de construction approuvée ; (ii) chasser ou capturer la faune locale ; (iii) utiliser des produits toxiques non approuvés, tels que des peintures au plomb ; (iv) perturber quoi que ce soit ayant une valeur architecturale ou historique ;

6. La communauté sera avisée au moins cinq jours à l’avance de toute interruption de service (eau, électricité, le téléphone), par voies de presse (en privilégiant les radios communautaires ou locales lorsqu’elles existent).
3. ENTRETIEN ET GESTION DES DECHETS

Pendant la durée du chantier, l’Entrepreneur veillera à ce que l’ensemble du site et ses abords soient maintenus en bon état de propreté et à ce que les déchets produits soient correctement gérés en prenant les mesures suivantes :

· Suivre les procédures appropriées en ce qui concerne l’entreposage, la collecte, le transport et l’élimination des déchets dangereux. Pour les déchets comme les huiles usagées, il est indispensable de les collecter et de le remettre à des repreneurs agrées ;

· Identifier et délimiter clairement les aires d’élimination et spécifiant quels matériaux peuvent être déposés dans chaque aire ;

· Contrôler le placement de tous les déchets de construction (y compris les excavations de sol) dans des sites d’élimination approuvés (>300 m des rivières, cours d’eau, lacs ou terres marécageuses) ;

· Placez dans les aires autorisées toutes les ordures, métaux, huiles usées et matériaux en excès produits pendant la construction en incorporant des systèmes de recyclage et la séparation des matériaux ;

· L’Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour éviter la dispersion par le vent ou les eaux de pluie par exemple avant l’élimination des déchets ;

· Les produits du décapage des emprises des Terrassements seront mis en dépôt et éventuellement réemployés,

· Le transport des terres dans l’emprise du terrain sur les lieux à remblayer ou leurs évacuations aux décharges publiques ;

· Minimiser la génération des déchets pendant la construction et réutiliser les déchets de construction là où c’est possible ;

Les mesures suivantes devront être prises pour l’entretien du chantier :

· Identifier et délimiter les aires pour l’équipement d’entretien (loin des rivières, cours d’eau, lacs ou terres marécageuses) ;

· Veiller à ce que toutes les activités de l’équipement d’entretien soient faites dans les zones d’entretien délimitées ;

· Ne jamais éliminer de l’huile ou la verser sur le sol, dans les cours d’eau, les zones basses, les cavités des carrières désaffectées 

4. MESURES PREVENTIVES CONTRE LES NUISANCES SONORES ET LES EMISSIONS DE POUSSIERES

L’Entrepreneur prêtera une attention particulière pour limiter les éventuelles nuisances par le bruit. A cet effet, il devra respecter les seuils de bruit prescrits par la Loi.

Il veillera à limiter l’usage des engins bruyants au strict nécessaire et arrêtera ceux qui ne servent pas (groupe électrogène par exemple). Sauf cas d’urgence, les nuisances sonores (engins, véhicules, etc.) à proximité d’habitations, seront prohibées de 19 heures à 8 heures ainsi que le week-end et les jours fériés.

Lors de l’exécution des travaux, pour lutter contre la poussière et les désagréments, le contractant devra :

· Limiter la vitesse de la circulation liée à la construction a 24 km/h dans les rues, dans un rayon de 200 mètres autour du chantier et limiter la vitesse de tous les véhicules sur le chantier a 16 km/h ;

5. STOCKAGE ET UTILISATION DES SUBSTANCES POTENTIELLEMENT POLLUANTES

De manière générale, le stockage et la manipulation de substances potentiellement polluantes ou dangereuses (huiles, carburant,) devra respecter les principes suivants :

· Limitation des quantités stockées ;

· Stockage organisé, en un site ou selon des modalités ne permettant pas l’accès à une personne extérieure au chantier ;

· Manipulation par des personnels responsabilisés ;

· Signalisation du site de stockage par un panneau indiquant la nature du danger.

· Le stockage des produits chimiques liquides se fera sur rétention pour prévenir les déversements accidentels et la pollution du sol ;

· Les produits chimiques utilisés devront être munis de fiche de données de sécurité (FDS) à afficher sur le lieu de stockage

5.1. Carburants et lubrifiants

Dans le cas où l’entrepreneur utilise dans le chantier des carburants et lubrifiants, ils seront stockés en conteneurs étanches posés sur un sol plan, propre et stable. Les conteneurs seront isolés du sol par une bâche plastique ou un matériau absorbant (sable ou sciure) pour permettre la récupération des éventuels rejets accidentels. A l’issue des travaux, le site du chantier sera débarrassé de toutes traces ou sous-produits.

5.2. Autres substances potentiellement polluantes

L’emploi d’autres substances potentiellement polluantes sera signalé à l’Ingénieur avant leur utilisation. L’entreprise apportera la preuve du caractère légal de leur emploi et l’Ingénieur visera les services techniques compétents pour autorisation et éventuellement prescription de consignes de précaution.

5.3. Gestion des pollutions accidentelles

En cas de pollution accidentelle, l’Entrepreneur avisera sans délai l’Ingénieur. En fonction de la composante de l’environnement concernée par la pollution, les services techniques compétents seront avisés. L’Entrepreneur prendra toute disposition utile pour faire cesser la cause du problème et procéder au traitement de la pollution. Les consignes conservatoires prescrites devront être rapidement mise en œuvre.

5.4. Principe d’intervention suite à une pollution accidentelle

En cas de déversement accidentel de substances polluantes, les mesures suivantes devront être prises :

· Éviter la contamination du sol par le saupoudrage de produits absorbants spécifiques ;

· En cas de proximité d’une source d’eau (puits, cours d’eau…), éviter la contamination des eaux par blocage, barrage, digue de terre, dans un premier temps ;

· Excaver les terres polluées au droit de la surface d’infiltration ;

· Traiter les parties polluées de façon écologiquement rationnelle (mise en décharge, enfouissement, incinération, selon la nature de la pollution)

6. PROTECTION DES ESPACES NATURELS CONTRE L’INCENDIE

Il sera fait une stricte application de la réglementation en vigueur (code forestier). D’une façon générale, l’emploi du feu est interdit sur le chantier sauf dérogation expresse délivrée par l’Ingénieur dans la limite des permissions édictées par la réglementation nationale en vigueur. Dans ce cas, l’Entrepreneur observera les consignes minimales suivantes :

· Brûlage autorisé uniquement par vent faible ;

· Site préalablement débroussaillé sur vingt mètres de rayon ;

· Feu sous surveillance constante d’une personne compétente armée de moyens de lutte contre l’incendie ;

· En cas de propagation, alerte rapide des secours et du maître d’œuvre par tout moyen ;

· Extinction totale du foyer en fin du brûlage. Le recouvrement par de la terre est interdit.

7. CONSERVATION DE L’INTEGRITE PAYSAGERE DU SITE

Aucune atteinte ne sera portée à la végétation située hors de l’emprise des ouvrages, des accès ou des aires de travail ou de stockage prévues. De plus, des mesures de protection sur les essences protégées ou rares devraient être prises.

Seul l’abattage des arbres autorisé par le service forestier est toléré (se conformer aux dispositions du code forestier en cas d’abattage d’arbre ou de déboisement). Des pénalités sont encourues en cas d’abattage non autorisé d’arbre ou la destruction de la végétation du site. L’Entrepreneur devrait effectuer une plantation de compensation après les travaux en cas de déboisement ou d’abattage d’arbres.

Les matériaux utilisés pour les travaux (sable et gravier notamment) doivent obligatoirement provenir des carrières et sablières autorisées et contrôlées par le service des mines. Conformément aux dispositions du code minier, les carrières et sites d’emprunts devront être impérativement réhabilités.

La remise en état des lieux avant repli de chantier pourra être imposée en cas de modification significative du site.

Toute zone de sensibilité environnementale doit être contournée par le projet (exemple des zones d’inondation saisonnière). Aussi, toutes les précautions doivent être prises afin de préserver les points d’eau (puits, sources, fontaines, mares…)

8. ASPECTS SOCIAUX ET CULTURELS

Pour permettre au projet de générer des retombées positives sur le milieu social d’accueil, l’Entrepreneur veillera à :

1. Éviter que le projet modifie les sites historiques, archéologiques, ou culturels ;

2. Prendre en charge les préoccupations des femmes et favoriser leur implication dans la prise de décision ;

3. Recruter en priorité la main d’œuvre non qualifiée dans la population locale.

Les mesures suivantes sont à prendre au cas où des objets de valeur culturelle ou religieuse seraient mis à jour pendant les excavations :

· Arrêter le travail immédiatement à la suite de la découverte de tout matériel ayant une valeur possible archéologique, historique ou paléontologique, ou autre valeur culturelle, de faire connaitre les trouvailles au promoteur et de la notifier aux autorités compétentes ;

· Protéger les objets autant que possible en utilisant des couvertures en plastique et prendre le cas échéant des mesures pour stabiliser la zone afin de protéger correctement les objets ;

· Ne reprendre les travaux qu’après avoir reçu l’autorisation des autorités compétentes.

9. OUVERTURE ET EXPLOITATION DES CARRIERES ET EMPRUNTS

L’Entrepreneur doit demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur dont le code minier avant toute ouverture et exploitation de nouvelle carrière. Avant de solliciter l’autorisation d’ouverture de nouvelles zones d’emprunts, les emprunts retenus pour les travaux d’entretien devront être épuisés.

10. SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS

· Assurer la sécurité de la circulation.

· Les tranchées seront au besoin, entourées de solides barrières,

· Un éclairage des barrières et des passerelles sera assuré pendant la nuit,

· Assurer la signalisation et le gardiennage imposés.

· Assurer le passage des véhicules, sauf impossibilité absolue

· Les routes ne seront pas coupées en même temps sur plus de la moitié de leur largeur

· Les tranchées longeant les routes et engageant l’emprise de celles-ci ne seront pas ouvertes sur une longueur supérieure à 200 m ;

· Préserver de toutes dégradations les murs des riverains, les ouvrages des voies publiques, tels que bordures, bornes etc… les lignes électriques ou téléphoniques et les canalisations et câbles de toute natures rencontrés dans le sol.

· Maintenir en état de fonctionnement, pendant toute la durée des travaux, les câbles existants et les canalisations et installations existantes assurant la distribution d’eau potable, ou l’évacuation des eaux usées.
11. ABANDON DES INSTALLATIONS EN FIN DE TRAVAUX

A la fin des travaux, l’Entrepreneur doit réaliser tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. L’Entrepreneur récupère tout son matériel, engins et matériaux. Il ne peut abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs. Les aires bétonnées sont démolies et les matériaux de démolition mis en dépôt sur un site adéquat approuvé par l’ingénieur. Au moment du repli, les drains de l’installation sont curés pour éviter l’érosion accélérée du site.

S’il est dans l’intérêt du Maître d’ouvrage de récupérer les installations fixes pour une utilisation future, l’Administration peut demander à l’Entrepreneur de lui céder sans dédommagement les installations sujettes à démolition lors d’un repli.

Après le repli du matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être dressé et joint au PV de la réception des travaux.

                                                              [image: image9.png]



MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE
AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE
	DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°   /AONO/PU/C-BBANE/SG/CIPM/2023 DU    POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE ET DE L’AMENAGEMENT DES VOIRIES ET RESEAUX DIVERS DE L’HOTEL DE VILLE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA REGION DU SUD


· FINANCEMENT : FEICOM-COMMUNE DE BIWONG BANE
· EXERCICE : 2023

PIÈCE 7 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (CBPU)
DEFINITION DES METRES CUBES DE TERRASSEMENT 

Les déblais sont mesurés en place par différence de profils avant et après le terrassement, aux côtes de projet. Les fouilles sont considérées à parois verticales et sont payées au mètre cube de déblais selon la largeur de l’ouvrage majoré de 2cm, ou selon le diamètre extérieur de canalisations majorées de 0,60 m.

Ce prix tient compte de toutes sujétions de blindage sur largeurs et épuisement des eaux de toute provenance .il comprend également le remblaiement des fouilles après réalisation des ouvrages ou pose des canalisations par couches de 0,30 m de compactées à 95% de l’OPM, avec des matériaux utilisables en remblais (CBR>5et IP<4).

LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE ET DE L’AMENAGEMENT DES VOIRIES ET RESEAUX DIVERS DE L’HOTEL DE VILLE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA REGION DU SUD
	BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CLOTURE DE 182 ML A LA MAIRIE DE BIWONG BANE DEPARTEMENT DE LA MVILA, LA REGION DU SUD 

	REF
	DESIGNATION DES OUVRAGES
	U
	PU EN CHIFFRES
	PU EN LETTRES

	100
	TRAVAUX PREPARATOIRES-ETUDES
	 
	
	

	101
	Production du projet d'exécution

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au FORFAIT (FF) la production des documents d’exécution (plans, projet d’exécution, journal de chantier, plan de récolement). Le forfait sera versé à quatre-vingts pour cent (80%) dès la production effective des documents exigés. Ce forfait de 80% sera divisé ainsi qu’il suit :( journal de chantier : 10% et 70% dès l’approbation du projet d’exécution). 

Les vingt pour cent (20%) restants seront versés après l’approbation du plan de récolement. 

- projet d’exécution,

- formulation enduit superficiel bicouche

- et toutes sujétions 

Forfait à  _____________________________ Francs CFA
	ff
	
	

	102
	Production du plan de recollement

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au FORFAIT (FF) la production du plan de recollement. Ce montant est payé après l’approbation du plan de récolement. 

Forfait à  _____________________________ Francs CFA
	ff
	
	

	103
	Installation du chantier et implantation de la clôture

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le FORFAIT (m2) de débroussaillement. Il comprend notamment :

- la coupe de toutes les touffes de plantes ligneuses, des arbustes et arbres et éventuellement des plantes épineuses,

- le rejet hors de l'emprise des résidus,

-
et toutes sujétions liées à la protection de l’environnement.

Le Forfait à  _____________________________ Francs CFA
	ff
	
	

	104
	Amenée et repli du matériel

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au FORFAIT (FF) l’amené et repli du matériel nécessaire à la réalisation des travaux. Le forfait sera versé à cinquante pour cent (50%) dès l’amené du matériel exigés. 

Les Cinquante pour cent (50%) restants seront versés après repli du matériel suivant la réception provisoire. 

Forfait à  _____________________________ Francs CFA
	ff
	
	

	105
	Nivellement du site+ compactage et sablage

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le FORFAIT (m2) de nivellement et le compactage du site. 

Le Forfait à  _____________________________ Francs CFA
	ff
	
	

	200
	TRAVAUX PRINCIPAUX
	 
	
	

	201
	Fouilles en rigole 

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le METRE CUBE (m3) de fouilles en rigole. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ”. 

Le mètre cube à  ____________________________ Francs CFA
	m3
	
	

	202
	Fouilles en puit

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le METRE CUBE (m3) de fouilles en puits. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ”. 

Le mètre cube à  ____________________________ Francs CFA
	m3
	
	

	203
	Remblais sur fouilles

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CUBE (m3). Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ” et comprend notamment :

- l'extraction des matériaux, 

- le chargement, le transport sur toutes distances et le répandage aux lieux de réutilisation en remblai,

- le compactage, 

- et toutes sujétions.

Le mètre cube à  _____________________________ Francs CFA
	m3
	
	

	204
	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 5cm d'épaisseur

Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CUBE (m3) de béton armé utilisé pour la construction des semelles, poteaux et longrines et mis en place dans les conditions décrites dans le “ CCTP ”. 

Le mètre cube à  _____________________________ Francs CFA
	m3
	
	

	205
	Béton armé pour semelles dosé à 350kg/m3

Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CUBE (m3) de béton armé utilisé pour la construction des semelles et mis en place dans les conditions décrites dans le “ CCTP ”. 

Le mètre cube à  _____________________________ Francs CFA
	m3
	
	

	206
	Béton armé pour amorces de poteaux dosé à 350kg/m3 

Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CUBE (m3) de béton armé utilisé pour la construction des poteaux et mis en place dans les conditions décrites dans le “ CCTP ”. 

Le mètre cube à  _____________________________ Francs CFA
	m3
	
	

	207
	Béton armé pour poteaux dosé à 350kg/m3 

Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CUBE (m3) de béton armé utilisé pour la construction des poteaux et mis en place dans les conditions décrites dans le “ CCTP ”. 

Le mètre cube à  _____________________________ Francs CFA
	m3
	
	

	208
	Béton armé pour longrines dosé à 350kg/m3

Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CUBE (m3) de béton armé utilisé pour la construction des longrines et mis en place dans les conditions décrites dans le “ CCTP ”. 

Le mètre cube à  _____________________________ Francs CFA
	m3
	
	

	209
	Agglos pour mur de soubassement 20 x 20 x 40 cm

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le METRE CARRE (m2) de parpaings de 20x20x40 bourrés utilisé pour les fondations. 

Le mètre carré à  __________________________  Francs CFA
	m2
	
	

	210
	Chaperon

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le Chaperon au-dessus des Murs de clôture de 25x05 cm. 

L’Unité à  __________________________  Francs CFA
	u
	
	

	211
	Fourniture et pose d'agglos 15 x 20 x 40 cm

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le METRE CARRE (m2) de parpaings de 15x20x40 creux utilisé pour la construction des murs. 

Le mètre carré à  _________________________  Francs CFA
	m2
	
	

	212
	Enduit sur murs de clôture

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CARRE (m2) des enduits mis en œuvre d’épaisseur de 1,5cm. 

Le mètre carré à _______________________ Francs CFA
	m2
	
	

	213
	Peinture Pantex 1300 sur murs de clôture (Int/ext)

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré(M2)

Le mètre carré à _____________________________ Francs CFA
	m3
	
	

	214
	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour construction façade y compris décoration et toutes sujétions

Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CUBE (m3) de béton armé utilisé pour la construction des façade dans les conditions décrites dans le “ CCTP ”. 

Le mètre cube à  _____________________________ Francs CFA
	ff
	
	

	215
	Peinture bicouche sur menuiseries métallique
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré(M2)

Le mètre carré à _____________________________ Francs CFA


	m2
	
	

	216
	Grille métallique en fer forgé sur façade principale
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre linéaire (ml), la fabrication et la pose des grilles antivol à l’intérieur du cadre en bois. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ” et comprend notamment :

-
la fabrication et la pose des grilles antivol à l’intérieur du cadre en bois

- 
et toutes sujétions

Le mètre carré à ___________________________ Francs CFA
	m2
	
	

	217
	F+P portail métallique de 5 x 2,50 m
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l’unité (u), la fabrication et la pose d’un portail métallique de 5x2,5m. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ” 

Le mètre carré à ___________________________ Francs CFA


	u
	
	

	218
	F+P portillon de 1x 2.50 m

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'UNITE (U), la fourniture et la pose des portes métalliques extérieure à un battant de 100 cm x 250 cm. Ce prix comprend : 

-
La fourniture et pose des portes métalliques, 

-
La fourniture des cadenas pour la fermeture des portes.  

L’unité à __________________________________   Francs CFA
	u
	
	

	219
	F+P des pavés vibrés sur la cour d'épaisseur 10cm
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré (m²), la fourniture et la pose des pavés.

Le mètre carré à _____________________________ Francs CFA


	m2
	
	

	300
	ELECTRICITE
	 
	
	

	301
	Fourniture et pose gaine annelée de 100m

Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la pose d’un ROULEAU (Rl) de tube flexible orange. 

Le rouleau à _____________________________ Francs CFA
	rleau
	
	

	302
	Fil TH 2,5 mm2

Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, la fourniture et la pose d’un ROULEAU (Rl) de câble VG 2,5 mm2. 

Le rouleau à ____________________________ Francs CFA
	rleau
	
	

	303
	F+P lampes boules barrières

Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, à l’UNITE(U) la fourniture et la pose d’un hublot rond étanche.

 L’unité à ________________________________ Francs CFA
	u
	
	

	304
	Interrupteurs y/c toutes sujétions

Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, à l’UNITE(U) la fourniture et la pose des interrupteurs.
 L’unité à ________________________________ Francs CFA
	u
	
	

	305
	Prises de courant y/c toutes sujétions

Ce prix rémunère, dans les conditions générales prévues au contrat, à l’UNITE(U) la fourniture et la pose d’une prise de courant y compris toutes sujétions.

 L’unité à ________________________________ Francs CFA
	u
	
	

	400
	VRD
	 
	
	

	401
	Fouilles en rigole

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le METRE CUBE (m3) de fouilles en rigole. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ”. 

Le mètre cube à  ____________________________ Francs CFA

	m3
	
	

	402
	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 5cm d'épaisseur pour VRD

Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CUBE (m3) de béton armé utilisé pour la construction des semelles, poteaux et longrines et mis en place dans les conditions décrites dans le “ CCTP ”. 

Le mètre cube à  _____________________________ Francs CFA
	m3
	
	

	403
	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour VRD

Ces prix rémunèrent dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CUBE (m3) de béton armé utilisé pour la réalisation des VRD et mis en place dans les conditions décrites dans le “ CCTP ”. 

Le mètre cube à  _____________________________ Francs CFA
	m3
	
	

	404
	Remblai contigu aux fouilles de VRD

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le METRE CUBE (m3). Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le “ CCTP ” et comprend notamment :

- l'extraction des matériaux, 

- le chargement, le transport sur toutes distances et le répandage aux lieux de réutilisation en remblai,

- le compactage, 

- et toutes sujétions.

Le mètre cube à  _____________________________ Francs CFA
	m3
	
	

	405
	Pose des dalettes sur VRD

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au mètre carré (m²), la fourniture et la pose des dalettes su les canivaux.

Le mètre carré à _____________________________ Francs CFA
	m2
	
	

	406
	Construction d'une guérite de 2,5mx2,5m

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au forfait (ff), la construction d’une guérite de 2,5mX2,5m
Le mètre carré à _____________________________ Francs CFA
	ff
	
	

	500
	ESPACE VERT
	 
	
	

	501
	Aménagement des espaces verts
	㎡
	
	


Les remblais sont mesurés, après compactage, par différence de profils avant et après le terrassement, aux côtes du projet.

Les purges sont mesurées contradictoirement par différence de levés, avant et après les travaux.

Les fouilles sont considérées à parois verticales et sont payées au mètre cube de déblais selon la largeur de l’ouvrage majoré de 2m, ou selon le diamètre extérieur de canalisations majorées de 0,60m.

Ce prix tient compte de toutes sujétions de blindage, sur largeurs et épuisement des eaux de toutes provenances. Il comprend également le remblaiement des fouilles après réalisation des ouvrages ou pose des canalisations, par couches de 0,30m de compactées à 95% de l’OPM, avec des matériaux utilisables en remblais (CBR > 5 et IP < 4).
                                                              [image: image10.png]



MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE
AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE
	DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°    /AONO/PU/C-BBANE/SG/CIPM/2023 DU         POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE ET DE L’AMENAGEMENT DES VOIRIES ET RESEAUX DIVERS DE L’HOTEL DE VILLE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA REGION DU SUD


· FINANCEMENT : FEICOM-COMMUNE DE BIWONG BANE
· EXERCICE : 2023

PIÈCE 9 : CADRE DU DETAIL QUANTITATIF
DEVIS ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE ET DE L’AMENAGEMENT DES VOIRIES ET RESEAUX DIVERS DE L’HOTEL DE VILLE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA REGION DU SUD
	DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CLOTURE DE 182 ML A LA MAIRIE DE BIWONG BANE DEPARTEMENT DE LA MVILA, LA REGION DU SUD 

	REF
	DESIGNATION DES OUVRAGES
	U
	QTE
	PU (FCFA)
	PT (FCFA)

	100
	TRAVAUX PREPARATOIRES-ETUDES
	 
	 
	 
	 

	101
	Production du projet d'execution
	ff
	1,00
	
	

	102
	Production du plan de recolement
	ff
	1,00
	
	

	103
	Installation du chantier et implantation de la clôture
	ff
	1,00
	
	

	104
	Amenée et repli du matériel
	ff
	1,00
	
	

	105
	Nivellement du site+ compactage et sablage
	ff
	1,00
	
	

	 
	SOUS-TOTAL 100
	 
	 
	
	

	200
	TRAVAUX PRINCIPAUX
	 
	 
	
	

	201
	Fouilles  en rigole 
	m3
	29,12
	
	

	202
	Fouilles en puit
	m3
	4,80
	
	

	203
	Remblais sur fouilles
	m3
	120,00
	
	

	204
	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 5cm d'epaisseur
	m3
	4,00
	
	

	205
	Béton armé pour semelles dosé à 350kg/m3
	m3
	3,20
	
	

	206
	Béton armé pour amorces de poteaux dosé à 350kg/m3 
	m3
	3,00
	
	

	207
	Béton armé pour poteaux dosé à 350kg/m3 
	m3
	9,00
	
	

	208
	Béton armé pour longrines dosé à 350kg/m3
	m3
	7,80
	
	

	209
	Agglos pour mur de soubassement 20 x 20 x 40 cm
	m2
	109,20
	
	

	210
	Chaperon
	u
	60,00
	
	

	211
	Fourniture et pose d'agglos 15 x 20 x 40 cm
	m2
	436,80
	
	

	212
	Enduit sur murs de cloture
	m2
	873,60
	
	

	213
	Peinture Pantex 1300 sur murs de cloture (int/ext)
	m3
	873,60
	
	

	214
	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour constrcution façade y compris decoration et toutes sujétions
	ff
	1,00
	
	

	215
	Peinture bicouche sur menuiseries métallique
	m2
	57,60
	
	

	216
	Grille métallique en fer forgé sur facade principale
	m2
	48,00
	
	

	217
	F+P portail métallique de 5 x 2,50 m
	u
	1,00
	
	

	218
	F+P portillon de 1x 2.50 m
	u
	2,00
	
	

	219
	F+P des pavés vibrés sur la cours d'épaisseur 10cm
	m2
	520,00
	
	

	 
	SOUS-TOTAL 200
	 
	 
	
	

	300
	ELECTRICITE
	 
	 
	
	

	301
	Fourniture et pose gaine annellée de 100m
	rleau
	7,00
	
	

	302
	Fil TH 2,5 mm2
	rleau
	14,00
	
	

	303
	F+P lampes boules barrieres
	u
	60,00
	
	

	304
	Interrupteurs y/c toutes sujétions
	u
	3,00
	
	

	305
	Prises de courant y/c toutes sujétions
	u
	4,00
	
	

	 
	SOUS-TOAL 300
	 
	 
	
	

	400
	VRD
	 
	 
	
	

	401
	Fouilles en rigole
	m3
	40,00
	
	

	402
	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 5cm d'epaisseur pour VRD
	m3
	3,50
	
	

	403
	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour VRD
	m3
	13,40
	
	

	404
	Remblai contigu aux fouilles de VRD
	m3
	3,00
	
	

	405
	Pose des dalettes sur VRD
	m2
	50,50
	
	

	406
	Construction d'une guérite de 2,5mx2,5m
	ff
	1,00
	
	

	 
	SOUS-TOTAL 400
	 
	 
	
	

	500
	ESPACE VERT
	 
	 
	
	

	501
	Aménagement des espaces verts
	㎡
	100,00
	
	

	 
	SOUS-TOTAL 500
	 
	 
	
	

	RECAPITULATIF
	

	TRAVAUX PREPARATOIRES-ETUDES
	

	TRAVAUX PRINCIPAUX
	

	ELECTRICITE
	

	VRD
	

	ESPACE VERT
	

	TOTAL HT
	

	TOTAL TTC
	

	TVA 19,25%
	

	Arreté le présent devis à la somme TTC de                                                                Francs CFA


                                                              [image: image11.png]



MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE
AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE
	DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°   /AONO/PU/C-BBANE/SG/CIPM/2023 DU           POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE ET DE L’AMENAGEMENT DES VOIRIES ET RESEAUX DIVERS DE L’HOTEL DE VILLE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA REGION DU SUD


· FINANCEMENT : FEICOM-COMMUNE DE BIWONG BANE
· EXERCICE : 2023

PIÈCE 8 : MODÈLE DE SOUS-DETAIL DES PRIX

	SOUS-DETAIL DES PRIX

	

	DESIGNATION :

	N° prix
	Rendement journalier
	Quantité totale
	Unité
	Durée activité

	
	
	
	
	

	Main d’œuvre
	CATEGORIE
	Salaire journalier
	Jours facturés
	Montant

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	TOTAL A
	

	Matériel et Engins
	TYPE
	Taux journalier
	Jours facturés
	Montant

	
	Petit matériel
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	TOTAL B
	

	Matériaux et Divers
	TYPE
	Prix unitaire
	Consommation
	Montant

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	TOTAL C
	

	D
	TOTAL COUTS DIRECTS                      A+B+C
	

	E
	Frais généraux de chantier
	
	Dx%
	

	F
	Frais généraux de siège
	
	Dx%
	

	G
	COUT DE REVIENT
	
	D+E+F
	

	
	
	
	
	

	H
	Risques+ Bénéfices
	
	Gx%
	

	P
	PRIX DE VENTE TOTAL HORS TVA
	G+H
	

	V
	PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TVA
	P/Qté
	

	w
	PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TVA ARRONDI
	


                                                              [image: image12.png]



MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE
AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE
	DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°     /AONO/PU/C-BBANE/SG/CIPM/2023 DU             POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE ET DE L’AMENAGEMENT DES VOIRIES ET RESEAUX DIVERS DE L’HOTEL DE VILLE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA REGION DU SUD.


· FINANCEMENT : FEICOM-COMMUNE DE BIWONG BANE
· EXERCICE : 2023

PIÈCE N°8 : MODÈLE DE LA LETTRE COMMANDE
                                                              [image: image13.png]



LETTRE COMMANDE N° _____/2023 DU_____________ PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°______/2023 DU …………………… POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE ET DE L’AMENAGEMENT DES VOIRIES ET RESEAUX DIVERS DE L’HOTEL DE VILLE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA REGION DU SUD
TITULAIRE: 
Siège social à BIWONG BANE  BP. : ____________BIWONG BANE – Cameroun - TEL/FAX : _________________________
Email : ______________________________ – Site Web: _________________________
N° R.C :  
A à

N° Contribuable :

OBJET DU MARCHE
: 
LIEU D’EXECUTION
: ]

Montant :

	Montant
	En chiffre
	En lettre

	TTC
	
	

	HTVA
	
	

	T.V.A. (19.25 %)
	
	

	AIR (2,2%)
	
	

	Net à mandater
	
	


DELAI D’EXECUTION
: 
FINANCEMENT
: 
IMPUTATION
: 
SOUSCRIT, LE

SIGNE, LE

NOTIFIE, LE

ENREGISTRE, LE

Entre :

L’ETAT DU CAMEROUN, représenté par Le Maire de la Commune DE BIWONG BANE dénommé ci-après 

« Le Maître d’Ouvrage »
D'une part,

Et
[_________________________] représenté par [ _____________ ], son [ ____________ ],

Ci-après dénommer [« _________________ »]
D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Sommaire

Titre I
:   Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 

Titre II
:   Termes de référence (TDR)
  Titre III :     Bordereau des Prix Unitaires (BPU) 

  Titre IV:      Devis Estimatif (DE)

Page .....   et Dernière du LETTRE COMMANDE N° _____/2023 DU_____________ PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°______/2023 DU …………………… POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE ET DE L’AMENAGEMENT DES VOIRIES ET RESEAUX DIVERS DE L’HOTEL DE VILLE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA REGION DU SUD
TITULAIRE : 
MONTANT : 

DELAI :

	Lu et accepté par le prestataire

BIWONG BANE, le ..........................................................................

	Le Maire de la Commune DE BIWONG BANE
Autorité Contractante
BIWONG BANE, le........................................................................

	Enregistrement



                                                              [image: image14.png]



MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE
AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE
	DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°     /AONO/PU/C-BBANE/SG/CIPM/2023 DU         POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE ET DE L’AMENAGEMENT DES VOIRIES ET RESEAUX DIVERS DE L’HOTEL DE VILLE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA REGION DU SUD


· FINANCEMENT : FEICOM-COMMUNE DE BIWONG BANE
· EXERCICE : 2023


Déclaration d’intention de soumissionner

Appel d’Offres National Ouvert  EN PROCEDURE D’URGENCE N° ______ /AONO/PU/CIPM/C-BBANE/SG/CIPM/ 2023 du …………………

Pour l’exécution des travaux de : _________________________________________

Je soussigné__________________________________ Entrepreneur de Nationalité Camerounaise, agissant en qualité de____________________________ pour le compte de :

Entreprise :

________________________________________

BP :


________________________________________

Tél :


________________________________________

N° RC :

________________________________________

N° Contribuable :
________________________________________

Déclare sous peine de sanctions édictées par l’article 2 du Décret N°54/596 du 11 juin 1945 :

· Que l’entreprise en question est inscrite sous le numéro …………………… au registre de commerce du Tribunal de Grande Instance de …………………….

· Qu’elle n’est pas en état de faillite ou de liquidation judiciaire

· Qu’aucun des gérants, administrateurs ou directeurs de l’entreprise ne tombe sous le coup des condamnations, déchéances ou sanctions prévues par la loi N°47/1635 du 30 août relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles.

· Que l’entreprise en question ne tombe pas sous le coup de l’exclusion prévue par le dernier alinéa de l’article 37 de l’ordonnance N°53/1438 du 30 avril 1945 relative aux prix modifiés par l’article 2 du décret N° 53/704 du 9 août 1953 relatif au maintien ou rétablissement de la libre concurrence industrielle et commerciale.

En vertu de quoi, j’ai l’honneur de soumissionner pour l’entreprise dans le cadre de la présente consultation.

                                                 Fait à _________________ le__________________

LE SOUMISSIONNAIRE

FORMULAIRE DE SOUMISSION

Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N° ______ /AONO/PU/CIPM/C-BBANE/SG/CIPM/2023 du _____________________

Pour l’exécution des travaux de : _________________________________________

Je soussigné___________________________ (indiquer le nom et la qualité du signataire), représentant la société, l’entreprise ou le groupement

Entreprise :

________________________________________

BP :


________________________________________

Tél :


________________________________________

N° RC :

________________________________________

N° Contribuable :
________________________________________

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées dans le Dossier Appel d’Offres National Ouvert  EN PROCEDURE D’URGENCE N° ______ /AONO/PU/CIPM/C-BBABE/SG/CIPM/ 2023 du …………………

pour l’exécution des travaux ___________________________

1. Après m’être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et ma responsabilité la nature et les difficultés des travaux à effectuer.

2. Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres.

3. Me soumets et m’engage à exécuter les travaux conformément au Dossier d’Appel d’offres, moyennant les prix que j’ai établi moi-même pour chaque nature d’ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l’offre à : 

	
	En chiffre
	En lettre

	Montant HTVA
	
	

	Montant TVA
	
	

	Montant TTC
	
	


4. M’engage à exécuter les travaux dans un délai de _____ ____________ mois.

5. M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite pour la remise des offres.

6. Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas d’attribution de plusieurs lots) :_________________________________

Le Maître d’Ouvrage libérera les sommes dues par lui au titre de la présente de la lettre commande en faisant donner crédit au compte N°_______________________ ouvert au nom de : _____________ auprès de la banque : _________________ Agence de : _____________________

Avant signature de la lettre commande, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous,

Fait à _________________ le____________

LE SOUMISSIONNAIRE

MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

Banque :

Référence de la Caution : N°…………………………………………….
Adressée à : Monsieur le Maire de la Commune DE BIWONG BANE, ci-dessous désigné « Autorité Contractante »

Attendu que l'Entreprise : ……………………ci-dessous désignée « le Soumissionnaire » a soumis son offre en date du
pour (rappeler l'objet de l'Appel d'Offres) 

Ci-dessous désignée l'offre, et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à (indique le montant) francs CFA.
Nous……………………………
(Nom et adresse de la banque), représentée par : ................. (Noms des signataires), ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement l’Autorité Contractante de la somme maximale de (indiquer le montant) francs CFA, que la banque s'engage à régler intégralement à l’Autorité Contractante, s'obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l'offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur, l'acte de la soumission ; Ou Si le soumissionnaire, s'étant vu notifier l'attribution de la lettre commande par l’Autorité Contractante pendant la période de validité :

· Manque à signer ou refuse de signer la lettre commande, alors qu'il est requis de le faire ;

· Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif de la lettre commande (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer à l’Autorité Contractante un montant allant jusqu'au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité Contractante soit tenue de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu'il réclame lui est dû parce que l'une ou l’autre des conditions ci-dessus ou toutes les deux, sont remplies, et qu'il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu'au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront les seuls compétents pour statuer, sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque 

À……………………le………………… 

                                                                   (Signature de la banque)

MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque :

Référence de la Caution : N°
................

Adressée à : Monsieur le Maire de la Commune DE BIWONG BANE, ci-dessous désigné « l’Autorité Contractante »

Attendu que……………………………………………. (Nom et adresse de l'entreprise) ci-dessous désignée « l’entrepreneur » s'est engagé, en exécution de la lettre commande désignée « la lettre », à réaliser (indiquer la nature des travaux)
Attendu qu'il est stipulé dans la lettre que l'entrepreneur remettra à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif égal à (indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5%) du montant de la tranche de la lettre commande correspondante, comme garantie de l'exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions de la lettre commande.

Attendu que nous avons convenu de donner à l'entrepreneur ce cautionnement,

Nous
...
(Nom et adresse de la banque), représentée par : .......................... (Noms des signataires), ci-dessous désignée « la banque », nous nous engageons à payer l’Autorité Contractante, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-​ci déclarant que l'entrepreneur n'a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre de la lettre commande, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu'à concurrence de la somme de……………………………………… (En chiffres et en lettres)
Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification de la lettre commande ne nous libérera d'une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès sa notification à l'entrepreneur, par l’Autorité Contractante, de l'approbation de la lettre commande. Elle sera libérée dans un délai d'un mois suivant la date de la réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par l’Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront les seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque 

À
le............................

                                                                           (Signature de la banque)
MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

Banque :

Référence de la Caution : N°
 ..............

Adressée à : Monsieur le Maire de la Commune DE BIWONG BANE, ci-dessous désigné « l’Autorité Contractante »

Attendu
que

 (nom
et
adresse
de
l'entreprise)
ci-dessous désignée « l’entrepreneur » s'est engagé, en exécution de la lettre commande désignée « la lettre », à réaliser (indiquer la nature des travaux)
Attendu qu'il est stipulé dans la lettre que la retenue de garantie fixée à 10% du montant de la lettre commande peut-être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l'entrepreneur cette caution,

Nous……………………………………. (Nom et adresse de la banque), représentée par............................... (Noms des signataires), ci-dessous désignée « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous portons garants et responsables à l'égard de l’Autorité Contractante, au nom de l'entrepreneur, pour un montant maximum de……………………………
(en chiffres et en lettres) correspondant à 10% du montant de la lettre commande.

Et, nous nous engageons à payer à l’Autorité Contractante, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l'entrepreneur n'a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu'il se trouve débiteur de  l’Autorité Contractante au titre de la lettre commande modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à 10% du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Autorité Contractante ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu'aucun changement ou additif à l’aucune autre modification de la lettre commande ne nous libérera d'une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur main levée délivrée par l’Autorité Contractante.

Toute demande de paiement formulée par l’Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront les seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.
.

Signé et authentifié par la banque

à…………………………….le............................

                                                                         (Signature de la banque)
ATTESTATION DE VISITE DU SITE DES TRAVAUX

Appel d’Offres National Ouvert en Procédure D’urgence N° ______ /AONO/PU/CIPM/C-BBANE/SG/CIPM/ 2023 du …………………

Pour l’exécution des travaux de : _________________________________________

Je soussigné___________________________________________ (indiquer nom et qualité) :

Déclare sur l’honneur que : 

Entreprise :

___________________________________
BP :


________________________________________

Tél :


________________________________________

N° RC :

________________________________________

N° Contribuable :
________________________________________

A effectivement effectué la visite du site (emplacement) retenu pour le projet objet de l’appel d’offres susmentionné en date du : __________________________

En foi de quoi la présente attestation est délivrée à l’entreprise pour servir et valoir ce que de droit.


Fait _____________ le____________

L’Entrepreneur


                                                              [image: image15.png]



MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE
AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE
	DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°     /AONO/PU/C-BBANE/SG/CIPM/2023 DU             POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE ET DE L’AMENAGEMENT DES VOIRIES ET RESEAUX DIVERS DE L’HOTEL DE VILLE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA REGION DU SUD.


· FINANCEMENT : FEICOM-COMMUNE DE BIWONG BANE
· EXERCICE : 2023


BANQUES ET COMPAGNIES D’ASSURANCES AGREEES ET HABILITEES A EMETTRE DES CAUTIONS 

I BANQUES

1) 
AFRILAND First Bank (FIRST BANK), BP 11834 Yaoundé
2)   Banque ATLANTIQUE Cameroun (BACM), BP 2933 Douala;
3)   Banque Gabonaise pour le Financement international (BGIBANK), BP 600 Douala ;

4)  Banque Internationale du Cameroun pour L’épargne et le Crédit (BICEC),BP 925 Douala

5)   Citi Bank Cameroun (CITIGROUP), BP 4571 Yaoundé;

6)   Commercial Bank of Cameroon (CBC), B P 4004 Douala 

7)  Ecobank Cameroun (ECOBANK), BP Douala

8)  National Financial Credit Bank (NFC-BANK), BP 6578 Yaoundé

9) Société Commerciale De Banque Cameroun (CA SCB), BP 300 Douala

10)   Société Générale de Banque au Cameroun (SGBC), BP 4042 Douala ;

11) Standard Chartered Bank Cameroun (SCBC), BP 1784 Douala;

12)  Union Bank of Cameroun (UBC), BP 15569 Douala;

13)  Union Bank for Africa (UBA), BP 2088 Douala.

14)   BGFI

15)   BCPME

II-COMPAGNIES D’ASSURANCES

1) ACTIVA Assurances, BP 12970 Douala

2) CHANAS Assurances, BP 109 Douala

3) ZENITH ASSURANCES

                                                              [image: image16.png]



MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE
AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE
	DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°     /AONO/PU/C-BBANE/SG/CIPM/2023 DU         POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE ET DE L’AMENAGEMENT DES VOIRIES ET RESEAUX DIVERS DE L’HOTEL DE VILLE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA REGION DU SUD


· FINANCEMENT : FEICOM-COMMUNE DE BIWONG BANE
· EXERCICE : 2023


                                                              [image: image17.png]



MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE
AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE
	DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°    /AONO/PU/C-BBANE/SG/CIPM/2023 DU            POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE ET DE L’AMENAGEMENT DES VOIRIES ET RESEAUX DIVERS DE L’HOTEL DE VILLE DE LA COMMUNE DE BIWONG BANE, DEPARTEMENT DE LA MVILA REGION DU SUD


· FINANCEMENT : FEICOM-COMMUNE DE BIWONG BANE
· EXERCICE : 2023


A – Critères éliminatoires :

Les critères éliminatoires sont les suivants :

· Dossier administratif non-conforme 48H après l’ouverture des plis ;

· Fausse déclaration ou présence d’une pièce falsifiée ;

· Dossier technique ou financier incomplet ;

· Omission dans le bordereau des prix, d’un prix unitaire quantifié ;

· Non satisfaction d’au moins 70% des critères techniques de qualification

B- Critères de qualification :

	
	B- OFFRE TECHNIQUE
	

	Pièce
	Désignation
	NOTE

	B.1 Référence dans les réalisations similaires

	B.1.1
	Présentation générale de l’offre : Respect de l’ordre des pièces et lisibilité des photocopies ; Présence dans l’Offre (original et copies) des intercalaires en couleur
	OUI/NON



	B.1.2
	Liste des références de l’entreprise dans le domaine de l’hydraulique et de l’électricité pour les 05 dernières années en cours (dates) ;
	OUI/NON



	
	Au moins trois (03) contrats (1ères et dernières pages des marchés) et PV de réception (ou attestations de bonne fin) des travaux réalisés
	OUI/NON

	B.2 Qualité du personnel

	B.2.1
	CV du Conducteur des travaux daté et signé ;

	
	Diplôme (TSGC ou TPGC au moins) avec 05 ans d’expérience au moins)  
	OUI/NON

	
	CV signé et daté
	OUI/NON

	B.2.2
	Chef de chantier

	
	Diplôme (TGC, BAC F4 ou Technicien de Génie Rural) avec 3 ans d’expérience au moins)
	OUI/NON

	
	CV signé et daté
	OUI/NON

	B.3 Moyens logistiques

	B.3.1
	Au moins un Pick- up (produire carte grise ou contrat de location)
	OUI/NON

	B.3.2
	Liste des engins de génie civil à utiliser ainsi que leur provenance (vibreur, pele chargeuse en propre ou en location)
	OUI/NON

	B.4 Méthodologie d’exécution des travaux, analyse des prestations à effectuer

	B.4.1
	Note technique détaillée concernant l’organisation des travaux et le mode d’exécution de chaque tache 
	OUI/NON

	B.4.2
	Planning détaillé d’exécution des travaux 
	OUI/NON

	B.5 Sous-traitance

	B.5.1
	N’aura pas recours à un sous-traitant
	OUI/NON

	B.6.Protection de l’environnement

	B.6.1
	Mesures préconisées pertinentes en rapport avec le projet
	OUI/NON

	B.7 Sécurité-Santé-Hygiène des personnels de chantier

	B.7.1
	Mesures préconisées pertinentes en rapport avec le projet
	OUI/NON

	B.8 Rapport de visite des lieux

	B.8.1
	Prises de vues (photos
	OUI/NON

	B.8.2
	Rapport de visite pertinent
	OUI/NON

	B.9 Capacité financière

	B.9
	Une capacité de préfinancement Trente-deux million cinq cent mille 32 500 000 FCFA 
	OUI/NON

	
	TOTAL DE OUI
	

	
	TOTAL DE NON
	

	
	POURCENTAGE DE OUI
	

	
	C-OFFRES FINANCIERES
	

	c.1
	La soumission timbrée et signée de l’entrepreneur
	OUI/NON

	c.2
	Le cadre du détail estimatif complété, paraphé et signé à la dernière page, suivant le modèle proposé
	OUI/NON

	c.3
	Le cadre du bordereau des prix unitaires, paraphe à toutes les pages suivant le modèle proposé 
	OUI/NON

	c.4
	Tous les sous détails des prix unitaires paraphés, suivant le modèle proposé (vérification de la pertinence)
	OUI/NON

	
	TOTAL OFFRE FINANCIERE
	

	TOTAL DE OUI
	

	TOTAL DE NON
	

	POURCENTAGE DE OUI
	


REPUBLIC OF CAMEROON


Peace – work - fatherland


*****


SOUTH REGION


*****


MVILA DIVISION


*****


BIWONG BANE COUNCIL


*****


SECRETARY’S OFFICE


*****





REPUBLIQUE DU CAMEROUN


Paix –travail –patrie


*****


REGION DU SUD


*****


DÉPARTEMENT DE LA MVILA


*****


COMMUNE DE BIWONG BANE


*****


SECRETARIAT GENERAL


*****


BP    BIWONG BANE











REPUBLIC OF CAMEROON


Peace – work - fatherland


*****


SOUTH REGION


*****


MVILA DIVISION


*****


BIWONG BANE COUNCIL


*****


SECRETARY’S OFFICE


*****





REPUBLIQUE DU CAMEROUN


Paix –travail –patrie


*****


REGION DU SUD


*****


DÉPARTEMENT DE LA MVILA


*****


COMMUNE DE BIWONG BANE


*****


SECRETARIAT GENERAL


*****


BP    BIWONG BANE











Avis d’Appel d’Offres National Ouvert en Procédure d’Urgence N°---------/ DAONO/PU/RS/DVNT/C-BBANE/ SG/2023 du --------- pour les Travaux de Construction de la clôture et de l’aménagement des Voiries et Réseaux de l’hôtel de Ville de la Commune de BIWONG BANE, Département de la MVILA Région du Sud





Avis d’Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N°      /AONO/PU/CIPM/C-BBANE/SG/ 2024 du                  pour les Travaux de Construction de la clôture et de l’aménagement des Voiries et Réseaux Divers de l’hôtel de Ville de la Commune DE BIWONG BANE, Département de la Mvila Région du Sud








Fait à Biwong Bane, le _________


LE MAIRE ; 














REPUBLIC OF CAMEROON


Peace – work - fatherland


*****


SOUTH REGION


*****


NTEM VALLEY DIVISION


*****


BIMONG BANE COUNCIL


*****


SECRETARY’S OFFICE


*****








REPUBLIQUE DU CAMEROUN


Paix –travail –patrie


*****


REGION DU SUD


*****


DÉPARTEMENT DE LA VALLÉE DU NTEM


*****


COMMUNE DE BIWONG BANE


*****


SECRETARIAT GENERAL


*****


BP  01 BIWONG BANE











REPUBLIC OF CAMEROON


Peace – work - fatherland


*****


SOUTH REGION


*****


MVILA DIVISION


*****


BIWONG BANE COUNCIL


*****


SECRETARY’S OFFICE


*****





REPUBLIQUE DU CAMEROUN


Paix –travail –patrie


*****


REGION DU SUD


*****


DÉPARTEMENT DE LA MVILA


*****


COMMUNE DE BIWONG BANE


*****


SECRETARIAT GENERAL


*****


BP    01 BIWONG BANE











PIECE N°2 : REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)








REPUBLIC OF CAMEROON


Peace – work - fatherland


*****


SOUTH REGION


*****


MVILA DIVISION


*****


BIWONG BANE COUNCIL


*****


SECRETARY’S OFFICE


*****





REPUBLIQUE DU CAMEROUN


Paix –travail –patrie


*****


REGION DU SUD


*****


DÉPARTEMENT DE LA MVILA


*****


COMMUNE DE BIWONG BANE


*****


SECRETARIAT GENERAL


*****


BP    BIWONG BANE











Avis d’Appel d’Offres National Ouvert en Procédure d’Urgence N°      / DAONO/PU/CIPM/C-BBANE/ SG/2023 du             pour les Travaux de Construction de la clôture, de l’aménagement des Voiries et Réseaux Divers de l’hôtel de Ville de la Commune DE BIWONG BANE, Département de la Mvila, Région du Sud








Avis d’Appel d’Offres National Ouvert en Procédure d’Urgence N°    / DAONO/PU/CIPM/C-BBANE/SG/2023 du              pour les Travaux de Construction de la clôture, de l’aménagement des Voiries et Réseaux Divers de l’hôtel de Ville de la Commune DE BIWONG BANE, Département de la Mvila, Région du Sud











REPUBLIC OF CAMEROON


Peace – work - fatherland


*****


SOUTH REGION


*****


MVILA DIVISION


*****


BIWONG BANE COUNCIL


*****


SECRETARY’S OFFICE


*****





REPUBLIQUE DU CAMEROUN


Paix –travail –patrie


*****


REGION DU SUD


*****


DÉPARTEMENT DE LA MVILA


*****


COMMUNE DE BIWONG BANE


*****


SECRETARIAT GENERAL


*****


BP    BIWONG BANE











REPUBLIC OF CAMEROON


Peace – work - fatherland


*****


SOUTH REGION


*****


MVILA DIVISION


*****


BIWONG BANE COUNCIL


*****


SECRETARY’S OFFICE


*****





REPUBLIQUE DU CAMEROUN


Paix –travail –patrie


*****


REGION DU SUD


*****


DÉPARTEMENT DE LA MVILA


*****


COMMUNE DE BIWONG BANE


*****


SECRETARIAT GENERAL


*****


BP    BIWONG BANE











REPUBLIC OF CAMEROON


Peace – work - fatherland


*****


SOUTH REGION


*****


MVILA DIVISION


*****


BIWONG BANE COUNCIL


*****


SECRETARY’S OFFICE


*****





REPUBLIQUE DU CAMEROUN


Paix –travail –patrie


*****


REGION DU SUD


*****


DÉPARTEMENT DE LA MVILA


*****


COMMUNE DE BIWONG BANE


*****


SECRETARIAT GENERAL


*****


BP    BIWONG BANE











REPUBLIC OF CAMEROON


Peace – work - fatherland


*****


SOUTH REGION


*****


MVILA DIVISION


*****


BIWONG BANE COUNCIL


*****


SECRETARY’S OFFICE


*****





REPUBLIQUE DU CAMEROUN


Paix –travail –patrie


*****


REGION DU SUD


*****


DÉPARTEMENT DE LA MVILA


*****


COMMUNE DE BIWONG BANE


*****


SECRETARIAT GENERAL


*****


BP    BIWONG BANE











REPUBLIC OF CAMEROON


Peace – work - fatherland


*****


SOUTH REGION


*****


MVILA DIVISION


*****


BIWONG BANE COUNCIL


*****


SECRETARY’S OFFICE


*****





REPUBLIQUE DU CAMEROUN


Paix –travail –patrie


*****


REGION DU SUD


*****


DÉPARTEMENT DE LA MVILA


*****


COMMUNE DE BIWONG BANE


*****


SECRETARIAT GENERAL


*****


BP    BIWONG BANE











REPUBLIC OF CAMEROON


Peace – work - fatherland


*****


SOUTH REGION


*****


MVILA DIVISION


*****


BIWONG BANE COUNCIL


*****


SECRETARY’S OFFICE


*****





REPUBLIQUE DU CAMEROUN


Paix –travail –patrie


*****


REGION DU SUD


*****


DÉPARTEMENT DE LA MVILA


*****


COMMUNE DE BIWONG BANE


*****


SECRETARIAT GENERAL


*****


BP    BIWONG BANE











REPUBLIC OF CAMEROON


Peace – work - fatherland


*****


SOUTH REGION


*****


MVILA DIVISION


*****


BIWONG BANE COUNCIL


*****


SECRETARY’S OFFICE


*****





REPUBLIQUE DU CAMEROUN


Paix –travail –patrie


*****


REGION DU SUD


*****


DÉPARTEMENT DE LA MVILA


*****


COMMUNE DE BIWONG BANE


*****


SECRETARIAT GENERAL


*****


BP    BIWONG BANE











REPUBLIC OF CAMEROON


Peace – work - fatherland


*****


SOUTH REGION


*****


MVILA DIVISION


*****


BIWONG BANE COUNCIL


*****


SECRETARY’S OFFICE


*****





REPUBLIQUE DU CAMEROUN


Paix –travail –patrie


*****


REGION DU SUD


*****


DÉPARTEMENT DE LA MVILA


*****


COMMUNE DE BIWONG BANE


*****


SECRETARIAT GENERAL


*****


BP    BIWONG BANE











REPUBLIC OF CAMEROON


Peace – work - fatherland


*****


SOUTH REGION


*****


MVILA DIVISION


*****


BIWONG BANE COUNCIL


*****


SECRETARY’S OFFICE


*****





REPUBLIQUE DU CAMEROUN


Paix –travail –patrie


*****


REGION DU SUD


*****


DÉPARTEMENT DE LA MVILA


*****


COMMUNE DE BIWONG BANE


*****


SECRETARIAT GENERAL


*****


BP    BIWONG BANE











PIECE N° 10 : FORMULAIRES DE MODELES A UTILISER











REPUBLIC OF CAMEROON


Peace – work - fatherland


*****


SOUTH REGION


*****


MVILA DIVISION


*****


BIWONG BANE COUNCIL


*****


SECRETARY’S OFFICE


*****





REPUBLIQUE DU CAMEROUN


Paix –travail –patrie


*****


REGION DU SUD


*****


DÉPARTEMENT DE LA MVILA


*****


COMMUNE DE BIWONG BANE


*****


SECRETARIAT GENERAL


*****


BP    BIWONG BANE











PIECE N°12 : LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS OU D’ASSURANCES AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS ET A DELIVRER LES ASSURANCESDANS LE CADRE DES MARCHER PUBLICS 














REPUBLIC OF CAMEROON


Peace – work - fatherland


*****


SOUTH REGION


*****


MVILA DIVISION


*****


BIWONG BANE COUNCIL


*****


SECRETARY’S OFFICE


*****





REPUBLIQUE DU CAMEROUN


Paix –travail –patrie


*****


REGION DU SUD


*****


DÉPARTEMENT DE LA MVILA


*****


COMMUNE DE BIWONG BANE


*****


SECRETARIAT GENERAL


*****


BP    BIWONG BANE











PIECE N°13 : PIECES GRAPHIQUES ET PLANS 








REPUBLIC OF CAMEROON


Peace – work - fatherland


*****


SOUTH REGION


*****


MVILA DIVISION


*****


BIWONG BANE COUNCIL


*****


SECRETARY’S OFFICE


*****





REPUBLIQUE DU CAMEROUN


Paix –travail –patrie


*****


REGION DU SUD


*****


DÉPARTEMENT DE LA MVILA


*****


COMMUNE DE BIWONG BANE


*****


SECRETARIAT GENERAL


*****


BP    BIWONG BANE











PIECE N°14 : GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES











Page 39 sur 102

