	REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

*********************************

REGION DU SUD

**********

DEPARTEMENT DE L’OCEAN

*************

COMMUNE DE LOLODORF

*****************

STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE 

DES MARCHES PUBLICS

********************
	[image: image1.jpg]& >

2056
Co, de





	REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

**********************************
SOUTH REGION
*********************
OCEAN DIVISION

**********

LOLODORF COUNCIL

**************

INTERNAL STRUCTURE FOR THE ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF PUBLIC CONTRACTS

*******************



· MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE LOLODORF
· AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE DE LOLODORF
· COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES : COMMISSION INTERNE DE  
PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE LOLODORF
· FINANCEMENT: FEICOM - COMMUNE DE LOLODORF
· EXERCICE : 2024 ET SUIVANTS
· MONTANT PREVISIONNEL : FCFA 40 000 000
· DELAI D’EXECUTION : CINQ (05) MOIS

                                              AVRIL 2024  

SOMMAIRE

Pièce n°1 :

Avis d’Appel d’Offres ................................................................3
Pièce n°2 :

Règlement Général de l’Appel d’Offres - R.G.A.O......................8
Pièce n°3 :

Règlement Particulier de l’Appel d’Offres - R.P.A.O..................23
Pièce n°4 :

Cahier des Clauses Administratives Particulières - C.C.A.P........31
Pièce n°5 :

Cahier des Clauses Techniques Particulières - C.C.T.P...............45
Pièce n°6 :

Cadre du Bordereau des Prix Unitaires....................................55
Pièce n°7 :

Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif...................................57
Pièce n°8 :

Cadre du Sous-détail des prix...................................................59
Pièce n°9 :

Modèle de Lettre-Commande..................................................61
Pièce n°10 :

Modèles de formulaires à utiliser par les Soumissionnaires......70
Pièce n°11 :
Liste des établissements bancaires et financiers autorisés à émettre les cautions dans le cadre des Marchés Publics...........78
Pièce n°12 : 

Annexes..................................................................................79


	
	




COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES
AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE                             N°007/AONO/C-LOLO/SIGAM/CIPM/2024 DU …………POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX  (02) MINI ADDUCTIONS D’EAU POTABLE AVEC POMPAGE SOLAIRE DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE LOLODORF, DEPARTEMENT DE L’OCEAN, RÉGION DU SUD                            

1. Objet de l’Appel d’Offres
Le Maire de la Commune de Lolodorf, Maître d’Ouvrage, lance un Appel d’Offres National Ouvert (AONO) en procédure d’urgence pour l’exécution des travaux de construction de deux (02) mini adductions d’eau potable avec pompage solaire dans certaines localités de la Commune de Lolodorf, Département de l’Océan, Région du Sud.
Les travaux objet du présent Appel d’Offres comprennent :
· Les travaux préparatoires ;
· La construction du forage productif (débit d’exploitation ≥ 2,5m3/h) ;

· La construction d’un réservoir de stockage en béton armé (capacité= 8 m3 et hauteur sous cuve = 6m) et du local technique ;

· La construction de la borne fontaine murale ;
· Le système de pompage à énergie solaire et équipement d’exhaure ;
· L’appropriation, l’entretien et la maintenance de l’ouvrage.
2. Délai d’exécution

Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux est de cinq (05) mois.
 Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Il revient au Soumissionnaire de proposer dans son offre un calendrier d’exécution entrant dans le délai sus-indiqué.
3. Allotissement: 

Les travaux sont constitués en un (01) lot unique.
4. Cout prévisionnel 

Le coût prévisionnel des travaux toutes taxes comprises s’élève à Quarante Millions (40 000 000) de Francs CFA.
5. Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toute entreprise de droit camerounais spécialisée en hydraulique. 
6. Financement
Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par les budgets du FEICOM et la Commune de Lolodorf, imputation ___________ des exercices 2024 et suivants.
7. Cautionnement provisoire 
Chaque Soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le ministère en charge des Finances d’un montant de huit cents mille (800 000) de francs CFA
Le cautionnement provisoire sera libéré d’office au plus tard trente (30) jours après l’expiration de la validité des offres pour les Soumissionnaires n’ayant pas été retenus. Dans le cas où le Soumissionnaire est attributaire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

8. Consultation du Dossier d’Appel d’Offres
Le DAO peut être consulté aux heures ouvrables à la Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics (SIGAMP) de la commune de Lolodorf, téléphone 690 64 15 52/672 12 52 69 /694 91 52 08 dès publication du présent avis.
9. Acquisition du Dossier d’Appel d’Offres

Le DAO peut être obtenu aux heures ouvrables à la Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics, sur présentation d’une quittance de versement à la Recette Municipale de Lolodorf d’une somme non remboursable de quatre-vingt (80 000) Francs CFA. 

Lors du retrait du DAO, les Soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complète (boite postale, fax, e-mail, téléphone, etc.).
10. Présentation des offres

Les documents constituant l’offre seront répartis en trois (03) volumes ci-après, placés sous simple enveloppe dont :

L’enveloppe A contenant les Pièces administratives (volume 1)

L’enveloppe B contenant l’Offre technique (Volume 2) 

L’enveloppe C contenant l’Offre financière (Volume 3).

Toutes les pièces constitutives des offres (Enveloppes A, B et C), seront placées dans une grande enveloppe extérieure scellée portant uniquement la mention de l’Appel d’Offres en cause.

Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l’ordre du DAO et séparées par des intercalaires de couleur identique.
11. Remise des Offres

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels et conformément aux prescriptions du DAO, devra parvenir à la Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics de la Commune de Lolodorf au plus tard le ……………à 12 heures, heure locale, dans trois (03) enveloppes internes et distinctes identifiant :

· Enveloppe A : pièces administratives ;

· Enveloppe B : offre technique ;

· Enveloppe C : offre financière.

Ces trois (03) enveloppes seront contenues dans une quatrième et devront porter impérativement la mention suivante :
« AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 007   /AONO /C. LOLO/SIGAMP/CIPM/2024
DU --------- POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) MINI ADDUCTIONS D’EAU POTABLE AVEC POMPAGE SOLAIRE DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE LOLODORF, DEPARTEMENT DE L’OCEAN, RÉGION DU SUD » EN PROCEDURE D’URGENCE.                             
 (À N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT)
12. Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.Toute offre incomplète sera déclarée irrecevable.

13. Ouverture des offres

L’ouverture des offres se fera en un seul temps dans la salle de conférences de la Mairie de Lolodorf                      le……………….. à 13 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Lolodorf, en présence ou non des Soumissionnaires.
Tous les Soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.

14. Critères d’évaluation des offres

Les critères d’évaluation des offres sont les suivants :

Critères éliminatoires : 

1. Absence ou non-conformité de la caution de soumission dans l’offre ;
2. Absence ou non-conformité d’une pièce administrative non régularisée 48 heures après l’ouverture des Offres (Article 92(9) du Code de Marchés Publics) ;
3. Absence ou non-conformité de la capacité financière supérieure ou égale à la moitié du montant du marché;
4. Présence de fausses déclarations, de pièces falsifiées ou scannées dans l’offre du Soumissionnaire, sans préjudice des poursuites judiciaires ;

5. Note technique inférieure à 70 points sur 100 ;
6. Absence d’un prix unitaire quantifié dans le BPU ou le BQP;

7. Utilisation d’un CV ou diplôme d’un fonctionnaire sans preuve de mise en disponibilité ; 

8. Entreprise frappée d’une décision d’exclusion ;

9. Offre financière incomplète ;
10. Ne pas être propriétaire d’un atelier de forage. 

Critères essentiels

· Présentation générale de l’offre ;

· Références de l’entreprise ;

· Moyens matériels et logistiques ;

· Personnel d’encadrement de l’entreprise ;

· Propositions techniques ;
· Méthodologie d’exécution de chaque tâche ;

· Planning d’exécution des travaux ;

· Visite des lieux et rapport de visite ;
· Preuve de l’acceptation des conditions du marché : engagement sur l’honneur incorporé dans la déclaration d’intention de soumissionner, de se conformer sans réserve aux CCAP, CCTP et CCES contenus dans le DAO.

Seules les soumissions qui auront obtenus au moins 70% des critères essentiels ou de « oui » à l’offre technique seront admises à l’analyse financière.

15.  Attribution

Le Maire, autorité contractante, attribuera le marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au DAO, qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante, et dont l’offre financière a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

16. Durée de validité des offres

Les Soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès de la Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics de la Commune de Lolodorf.

                                                                                                          LOLODORF, le ________________
Ampliations :                                                        

· DD MINMAP/Océan
· ARMP/SUD
· FEICOM/SUD 

· Président CIPM

· Affichage (pour information) 
· SIGAMP (pour archivage)
	
	



INTERNAL TENDERS BOARD FOR PUBLIC CONTRACTS

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER NOTICE N°     /ONIT/LC/MITB/2024OF ------FOR THE REALISATION OF WATER SUPPLY IN TWO (02) LOCALITIES IN LOLODORF COUNCIL, OCEAN DIVISION, SOUTH REGION.

Financing:   FEICOM AND LOLODORF COUNCIL BUDGET, EXERCICE 2024.                  
1. Subject of the invitation to tender
The Mayor of the Municipality of Lolodorf, Owner launches a Notice of Consultation for the realisation of water supply in two (02) localities in Lolodorf council, OCEAN Division, in the South Region. The sites identified by the contracting authority will be presented to the tenderers by the municipal technical service   of Lolodorf during the site visit. 
Consistency of works

1. 100 : Site mobilzation and studies
2. 200 : Construction of the productive borehole (operating flow ≥ 2,5m3/h)

3. 300 Construction of a storage tank (Capacity= 8m3 and height under tank= 6m) and  the technical room 

4. 400 : Construction of the wall standpipe
5. 500 : Solar powered pumping system and dewatering equipment 

6. 600 : Appropriation, upkeep and maintenance of the work
2. Execution deadline

The period of works subject of this Tender is five (05) months.

This maximum period of works includes the periods of rain and bad weather and all the various constraints, and runs from the date of notification of the service order to start work.

3. Allotment

The work subject of this tender will be in one (01) lot. 
4. Estimated cost

The estimated cost all taxes included of the operation following prior studies stands at 40 000 000 (Forty million) Francs CFA. 
5. Participation and origin

Participation in this tender is open only to all camerounian companies working in the hydraulic domain. 

6. Financing

The work under this invitation for bids are funded by FEICOM and Lolodorf Council budget  year 2022 and following.
7. Provisional bid bond

Each bidder must include in his administrative documents, a bid bond issued by a first rate-bank approved by the Ministry in charge of Finance featuring on the list in document 12 of the tender file of an amount of 2 000 000 FCFA and valid for thirty (30) days beyond the original date of the validity of the offers.

The bid bond will be automatically released thirty (30) days after the validity date of bids at the latest for non-selected bidders. For the selected bidder, the bid bond will be released after payment of the final guarantee.

Bank checks can be accepted as bid bond.

8. Consultation of Tender file
The Tender File may be consulted during working hours at the office of the internal structure for the administrative management of public contracts in the municipality  , from this notice publication.
9. Acquisition of tender file

The file may be obtained at the office of the internal structure for the administrative management of public contracts in the municipality, counter payment to the treasury a non-refundable sum of two hundred thousand francs (200,000).  
10. Presentation of offers

The documents constituting the offer will be divided into three volumes below, placed in a plain envelope including:

-
Envelope A: Administrative Documents;

-
Envelope B: Technical Offer;

-
Envelope C: Financial Offer.

All component parts of offers (Envelopes A, B and C) will be placed in a large sealed outer envelope bearing only the words of the Bid in question.

The various parts of each offer will be numbered in the order of CAD and separated by identical color interlayers.

11. Submission of offers

Each offer drafted in English or French in seven (07) copies including the original and six (06) copies labelled as such and in compliance with DAO prescription, should reach at the office of the internal structure for the administrative management of public contracts in the municipality, not later than 00/00/2024 at 1 PM, local time in three internal and distinct envelopes identifying:

· Envelope A : Administrative Documents ;

· Envelope B : Technical Offer ;

· Envelope C : Financial Offer.

These three envelopes should be in the fourth one and should carry the following inscription: 
OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER NOTICE N°007 /ONIT/MC/M-ITB/2024 OF …./2024 FOR THE REALISATION OF WATER SUPPLY IN TWO (02) LOCALITIES IN LOLODORF COUNCIL, OCEAN DIVISION, SOUTH REGION.
 “TO BE OPENED ONLY DURING THE BID-OPENING SESSION”
12. Admissibility of offers

Under penalty of rejection, administrative documents required will always be produced in originals or in certified true copies by the issuing service or a competent administrative authority in compliance with Special Conditions of the tender file, valid less than three (03) months or after the signature date of tender file notice.

Any incomplete Bid in compliance with the prescriptions of this Tender File shall be declared inadmissible. Including the absence of the bid bond issued by a first-class bank approved by the Ministry in charge of finance or the disrespect of tender file documents, will cause the rejection of the offer.

13. Opening of bids

The bids shall be opened in a single phase. The opening of the administrative document, technical and financial offers will take place on …../2024 at 2 PM by the Internal Committee’s Tenders Board in conference room in the presence of tenderer or his duly authorized representative. 
14. Evaluation criteria

The criteria of evaluation of this offer are as follows:
15.1 Eliminatory criteria
1. Absence of a bid bond;

2. Absence or non-compliance of an administrative document 48 hours after the opening of the bids;(Article 92(9) of  Public contrat;

3. Absence or non-compliance of Financial capacity greater than or equal to half the amount of the contract beyond 48 hours after the opening of the bids ;
4. Presence of false declarations of falsified or scanned documents in the bidder’s offer, without prejudice to prosecution ;
5. Technical below 70% of yes;
6. Non-compliance of the offer with the technical specification below : standard plan, work execution, methodology, work execution deadline, descriptive, estimated and quantitative estimate ;
7. Lack of a quantified price omitted in the unit price schedule;

8. Use of a civil servant’s CV or diploma without proof of availability ; 

9. Incomplete technical file ;

10. Presence of a company excluded from ARMP;
11. Incomplete financial offer ;
12. Not own a drilling workshop.

15.2 Essential criteria
Technical bid evaluation shall be on the essential criteria below:

a) Presentation of offers ;
b) References of the Company;
c) Material and logistic ;
d) Personnel experience and qualification ;
e) Technical propostion 
f) Methodology for performing each task;
g) Work execution schedule;

h) Site visit and visit report.
The qualified technical bid shall have a technical mark superior or equal to yes for 70% 
15. Award

The Mayor of Lolodorf Council shall award the contract to the lowest bidder who shall have submitted the administrative and technical offers in compliance with specifications of the Tender File.

16. Validity of bids

Bidders will remain committed to their offers for ninety days (90) from the deadline set for the submission of tenders.

17. Complementary information
Complementary information may be obtained during working hours at the general secretariat of the Lolodorf council or at FEICOM South Regional Agency in Ebolowa.
Lolodorf, the ________
Copies :                                                               

· DD MINMAP/OCEAN
· ARMP/south;

· FEICOM/South;

· President CIPM ;

· Support Unit for tender (for archiving).



	A – GENERALITES

	Article 1
	:
	PORTEE DE LA SOUMISSION

	Article 2
	:
	FINANCEMENT

	Article 3
	:
	FRAUDE ET CORRUPTION

	Article 4
	:
	CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR

	Article 5
	:
	MATERIAUX, MATERIELS, FOURNITURES, EQUIPEMENTS ET SERVICES AUTORISES

	Article 6
	:
	QUALIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE

	Article 7
	:
	VISITE DU SITE DES TRAVAUX

	B – DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

	Article 8
	:
	CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

	Article 9
	:
	ECLAIRCISSEMENTS APPORTES AU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

	Article 10
	:
	MODIFICATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

	C – PREPARATION DES OFFRES

	Article 11
	:
	FRAIS DE SOUMISSION

	Article 12
	:
	LANGUE DE L’OFFRE

	Article 13
	:
	DOCUMENTS CONSTITUANT L’OFFRE

	ARTICLE 14
	:
	MONTANT DE L’OFFRE

	ARTICLE 15
	:
	MONNAIE DE SOUMISSION

	ARTICLE 16
	:
	VALIDITE DES OFFRES

	ARTICLE 17
	:
	CAUTION DE SOUMISSION

	ARTICLE 18
	:
	PROPOSITIONS VARIANTES DES SOUMISSIONNAIRES

	ARTICLE 19
	:
	REUNION PREPARATOIRE A L’ETABLISSEMENT DES OFFRES

	ARTICLE 20
	:
	FORME ET SIGNATURE DE L’OFFRE

	D – DEPOT DES OFFRES

	ARTICLE 21
	:
	CACHETAGE ET MARQUAGE DES OFFRES

	ARTICLE 22
	:
	DATE ET HEURE LIMITE DE DEPOT DES OFFRES

	ARTICLE 23
	:
	OFFRES HORS DELAI

	ARTICLE 24
	:
	MODIFICATION, SUBSTITUTION ET RETRAIT DES OFFRES

	E – OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

	ARTICLE 25
	:
	OUVERTURE DES PLIS ET RECOURS

	ARTICLE 26
	:
	CARACTERE CONFIDENTIEL DE LA PROCEDURE

	ARTICLE 27
	:
	ECLAIRCISSEMENTS SUR LES OFFRES ET CONTACTS AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE 

	ARTICLE 28
	:
	DETERMINATION DE LA CONFORMITE DES OFFRES

	ARTICLE 29
	:
	QUALIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE

	ARTICLE 30
	:
	CORRECTION DES ERREURS

	ARTICLE 31
	:
	CONVERSION EN UNE SEULE MONNAIE

	ARTICLE 32
	:
	EVALUATION DES OFFRES AU PLAN FINANCIER

	ARTICLE 33
	:
	PREFERENCE ACCORDEE AUX SOUMISSIONNAIRES NATIONAUX

	ARTICLE 34
	:
	ATTRIBUTION DU MARCHE

	ARTICLE 35
	:
	DROIT DU MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE DE DECLARER UN APPEL D’OFFRES INFRUCTUEUX OU D’ANNULER UNE PROCEDURE

	ARTICLE 36
	:
	NOTIFICATION DE L’ATTRIBUTION DU MARCHE 

	ARTICLE 37
	:
	PUBLICATION DES RESULTATS D’ATTRIBUTION DU MARCHE ET RECOURS

	ARTICLE 38
	:
	SIGNATURE DU MARCHE

	ARTICLE 39
	:
	CAUTIONNEMENT DEFINITIF


A-GENERALITES

Article 1 : Portée de la soumission :

1.1-
Le Maître d’Ouvrage défini dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) lance un Appel d’Offres pour l’exécution des travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.

Il y est fait référence sous le terme ‘’ les travaux’’.
1.2-
Le Soumissionnaire retenu ou attributaire doit achever les travaux dans le délai prescrit dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3-
Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1- L’Autorité Contractante exige des Soumissionnaires et des Entrepreneurs qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ce marché. En vertu de ce principe :

a) Les définitions ci-après sont admises :

i.
 est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

ii.
se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché.

iii.
« pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs Soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence.

iv.
« pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b) Toute proposition d’attribution est rejetée s'il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2- Le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marché Publics peut, à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout Soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initié, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice de poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1- Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré-qualification.

4.2- En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les Entrepreneurs sous réserve des dispositions ci-après :

a)
Un Soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du Soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement.

b)
Un Soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du Soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt. 

Un Soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d'intérêt :

i.
s’il est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

ii.
s’il présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

iii.
l’Autorité Contractante ou le Maître d’Ouvrage possèdent des intérêts financiers dans sa géographie du capital de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics.

c) le Soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d) une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est :

i.
juridiquement et financièrement autonome, 

ii.
administrée selon les règles du droit commercial et

iii.
n’est pas sous l'autorité directe de l'Autorité Contractante ou du Maître d’Ouvrage.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures et équipements des services autorisés

5.1- les matériaux, les matériels de l'Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2- aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir » désigne le lieu d’où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire
6.1- les Soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a) soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;

b) fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré qualification) demandées aux soumissionnaires dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants seront exigées le cas échéant :
i.
la production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

ii.
accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

iii.
les commandes acquises et les marchés attribués ;

iv.
les litiges en cours ;

v.
la disponibilité du matériel indispensable.

6.2- les soumissions présentées par deux ou plusieurs Entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a)
l’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article 6.1- ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement.

b)
l’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement.

c)
la nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme.

d)
le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d'Ouvrage pour l’exécution du marché.

e)
en cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les paiements qui sont effectués par le Maître d'Ouvrage dans un compte unique, en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d'Ouvrage dans son propre compte lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3- les Soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles se conforment aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4- les Soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux 

7.1- Il est conseillé au Soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2- Le Maître d'Ouvrage est tenu d'autoriser le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d'Ouvrage, ses employés et ses agents de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3- Le Maître d'Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

A-
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre-le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’Article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

PIECE 1: AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO)

PIECE 2: REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)

PIECE 3: REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

PIECE 4: CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

PIECE 5: CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

PIECE 6: CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 

PIECE 7: CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF
PIECE 8: CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX UNITAIRES
PIECE 9: GRILLE D’EVALUATION DE SOUMISSION 

PIECE 10: MODELE DE LETTRE COMMANDE

PIECE 11: FORMULAIRES ET FICHES MODELES

PIECE 12: LISTE DES BANQUES ET DES ORGANISMES D’ASSURANCES

PIECE 13 : ANNEXES
Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1- Tout Soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou Email) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO. L’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissements reçue au moins quatorze (14) jours pour les AON, vingt et un (21) jours pour les AOI avant la date limite de dépôt des offres. Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les Soumissionnaires ayant acheté le DAO.

9.2- En phase de pré-qualification, tout Soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire un recours. Le recours peut porter sur des demandes de réexamen des conditions de sollicitations, de pré-qualification ou sur des demandes de réexamen des décisions ou actes pris par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué lors de la procédure de pré-qualification. Les candidats disposent de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats de la pré-qualification pour introduire leur recours auprès du Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué avec copie à l’Autorité chargée des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres et l’ouverture des plis, tout Soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire un recours auprès du Maitre d’Ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué avec copie à l’Autorité chargée des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics. Le recours doit parvenir au Maitre d’Ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué au plus quatorze (14) jours ouvrable avant la date d’ouverture des offres.
9.3- Le Maitre d’Ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué dispose de cinq (5) jours ouvrables pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’Autorité chargée des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres 

10.1- l’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un Soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.
10.2- Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du DAO conformément à l’article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les Soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. 

10.3- Afin de donner aux Soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’article 22 du RGAO.

C- PREPARATION DES OFFRES

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le Soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue, à condition d'être accompagnés d'une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1- L’offre présentée par le Soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes.
a)- volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

i - tous les documents attestant que le Soumissionnaire :


a souscrit les déclarations prévues par la loi et les règlements en vigueur ;


s’est acquitté des droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvement de quelque nature que ce soit ;


n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;


n’est pas frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par la législation en vigueur.

ii.
La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO.

iii.
La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO.

b) Volume 2 : Offre Technique

b.1- Les renseignements sur les qualifications. 

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les Soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b.2- Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des Soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le Soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, rapport de la visite du site et une attestation de visite de site signée par le gestionnaire le cas échéant, etc.)

b.3- Les preuves d’acceptation des conditions du marché.

Le Soumissionnaire remettra un engagement sur l’honneur incorporé dans la déclaration d’intention de soumissionner, dans lequel il reconnait avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et les CCES contenus dans le DAO et s’engage à s’y conformer sans réserve.

b.4- Commentaires (facultatifs)
Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c) Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

1.
la soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, comportant des timbres fiscal et communal au tarif en vigueur, signée et datée ;

2.
le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

3.
le détail estimatif et quantitatif dûment rempli.

Les Soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le DAO, sous réserve des dispositions de l’article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de la caution de soumission.

13.2- si, conformément aux dispositions des RPAO, les Soumissionnaires présentent des offres, ils pourront indiquer les rabais.

Article 14 : Montant de l’offre

14.1- Sauf indication contraire figurant dans le DAO, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’article 1.1 du RGAO, sur la base du bordereau des prix et du détail quantitatif et estimatif chiffrés, présentés par le Soumissionnaire.

14.2- Le Soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du détail quantitatif et estimatif.

14.3- sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le Soumissionnaire au titre du futur marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4- si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix ne sont pas prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.
14.5- tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous détails dans les cas où le SDPU est requis

Article 15 : Monnaie de soumission et de règlement

Pour l'Appel d’Offres National, la monnaie utilisée est le francs CFA

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA.

Article 16 : Validité des offres

16.1- les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le RPAO à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l’article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés ou l’Autorité Contractante comme étant non conforme.

16.2-  Dans les circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du Soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du RPAO sera de même prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un Soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.
16.3- Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prolongée de plus de soixante jours, les montants payables au Soumissionnaire retenu seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que  l’Autorité Contractante adressera au(x) Soumissionnaire (s).La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au Soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.

Article 17 : Caution de soumission

17.1-En application de l’article 13 du RGAO, le Soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le RPAO, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2- La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le DAO, d’autres modèles peuvent être autorisés sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 16.2 du RGAO.

17.3- Toute offre non accompagnée d’une caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4- Les cautions de soumission et les offres des Soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5- La caution de soumission de l’attributaire du marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le cautionnement définitif requis.

17.6-La caution de soumission peut être saisie 

a) si le Soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b) si le Soumissionnaire retenu :

i- manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO ou ;

ii- manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO ;

iii- .Refuse de recevoir notification du marché ou de l'ordre de service de démarrage des prestations.

Article 18 : Proposition variantes des Soumissionnaires :

18.1- lorsque les travaux peuvent être exécutés dans les délais d’exécution variables. Le RPAO précisera ces délais et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le Soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2-excepté dans le cas mentionné à l’article 18.3 ci-dessous, les Soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le DAO, et fourni en outre tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes et calculs, spécifications techniques, sous détails de prix et méthodes de construction proposées, et toutes autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant du Soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3- quand les Soumissionnaires sont autorisés suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties des travaux doivent être décrites dans les spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’article32.2 (g) du RGAO.
Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres :

19.1- A moins que le RPAO n’en dispose autrement ; le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et date indiqués dans le RPAO.
19.2- La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3- Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que l’Autorité Contractante ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’article 19.4 ci-dessous.

19.4- Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le DAO. Toute modification des documents d’APPEL D’OFFRES énumérées à l’article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaires à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5- Le fait qu’un Soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre :

20.1- Le Soumissionnaire préparera un original des documents constituant de l’offre décrits à l’article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication « ORIGINAL ». De plus le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requises dans le RPAO, portant l’indication « COPIE », en cas de divergence entre l’original et la copie l’original fera foi.

20.2- L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrit à l’encre indélébile, dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables et seront signées par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’article 6.1, (a) ou 6.2 (e) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.
20.3- L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D- DEPOT DES OFFRES

Article 21 : Cachetage et marquage des offres :

21.1- Le Soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du Soumissionnaire.

21.2- Les enveloppes intérieures et extérieures 

a) seront adressées à l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le RPAO ;

b) porteront le nom du projet ainsi que le numéro de l’avis d’APPEL D’OFFRES indiqués dans le RPAO et la mention « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».
21.3- Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée, si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

21.4- Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date heure limite de dépôt des offres

22.1- Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l’article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le RPAO.

22.2- L’Autorité Contractante peut à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des Soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1- un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2- La notification de modification de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l’article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra également dans ce cas être confirmé par une notification écrite et dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3- Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

24.4- Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle entraine la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l’article 17.6 du RGAO.
E- OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1- L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, toutefois pour les projets complexes notamment ceux ayant fait l’objet d’une procédure de pré-qualification, l’ouverture peut se faire en deux temps.

La commission de passation des marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des Soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, ’heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des Soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2- Dans un premier temps, les enveloppes marquées « RETRAIT » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix, ensuite les enveloppes marquées « offre de remplacement » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix. Enfin, les contenus des enveloppes marquées « modification » seront lus à haute voix. Le remplacement des offres ne sera autorisé que si les offres correspondantes contiennent une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3- toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du Soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais (en cas d’ouverture des offres financières) et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée et tout autre délai que l’Autorité Contractante peut exiger, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.
25.4- Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, qu’elle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5- Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leur délai ainsi que la composition de la sous-commission d’analyse. Une copie de l’extrait dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est signée par tous les participants est remise à chaque Soumissionnaire à sa demande.

25.6- le procès-verbal de séance d’ouverture des plis par la Commission de Passation des Marchés indique le cas échant, la composition de la sous-commission d’analyse. Toutefois, les informations relatives à ladite composition demeurent internes à la commission.  

25.7- Le président de la commission de passation des marchés veille à la conservation de l’original de toutes les offres reçues  

25.8- Le président de la Commission de Passation des Marchés certifie une copie des offres des Soumissionnaires qui seront mises à la disposition de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics à la fin de chaque séance de dépouillement.

25.7- En cas de recours tel que prévu par le code des marchés publics, il doit être adressé au Comité de l’examen de recours avec copie au Maître d’ouvrage ou au Maître d’ouvrage Délégué, au président de la commission de Passation des Marchés concernée à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et à l’Autorité des marchés publics. 

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement par le Président de la Commission de Passation des Marchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.
Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1-Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres et à la vérification de la qualification des Soumissionnaires et à la proposition d’attribution du marché ne sera donnée aux Soumissionnaires, ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés Publics.

26.2-Toute tentative faite par un Soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-Commission d’analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3- Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2 entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un Soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

27.1- Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le président de la Commission de Passation des Marchés peut, s’il le désir, demander à tout Soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calculs découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’article 29 du RGAO.

27.2- sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les Soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des Marchés et de la Sous-Commission d’analyse pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres.

28.1- La sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.
28.2- La sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du DAO en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3- une offre conforme pour l’essentiel au dossier d’APPEL D’OFFRES est une offre qui respecte tous les termes, conditions et spécifications du DAO, sans divergences ni réserve importante, est celle qui :

i- affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des travaux.

ii- limite sensiblement, en contradiction avec le dossier d’APPEL D’OFFRES, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du Marché.

iii- est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres Soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’APPEL D’OFFRES.
28.4- si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la commission des marchés compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5- L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toutes modifications, divergences, ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du DAO ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du Soumissionnaire
La sous-commission d’analyse s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du DAO, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1- La sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’APPEL D’OFFRES pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a) S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que de l’avis de la sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;
b) si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c) S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettre et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous détails dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2- Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l'engager.

30.3- Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie 

31.1- Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

3.12- La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1- seules les offres reconnues conformes, selon des dispositions de l’article 28 du RGAO seront évaluées et comparées par la sous-commission d’analyse.

32.2- En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant comme suit :

a) En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b) En excluant les sommes prévisionnelles et le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le détail quantitatif et estimatif récapitulatif mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c) En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

d) En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e) En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les Soumissionnaires (s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f) Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet APPEL D’OFFRES est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g) Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’Autorité Contractante dans le RPAO.

32.3- L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du marché ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.
32.4- Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d'Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du marché, la commission peut à partir du sous détail des prix fourni par le Soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le Soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité 

Contractante peut rejeter ladite offre après avis technique de l’Agence de Régulation des Marchés Publics.

Article 33 : Préférence accordée aux Soumissionnaires nationaux

Les Entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévu par le code des marchés publics aux fins de l’évaluation des offres.
F- ATTRIBUTION DES MARCHES

Article 34 : Attribution

34.1- l’Autorité Contractante attribuera le marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’APPEL D’OFFRES et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposées.

34.2- si selon l’article 13.2 du RGAO, l’APPEL D’OFFRES porte plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte la remise offerte par les Soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot.

Article 35 : Le Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un APPEL D’OFFRES infructueux ou d’annuler une procédure.

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’APPEL D’OFFRES après autorisation du Ministre Délégué à la Présidence de la République Chargé des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un APPEL D’OFFRES infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il n’y ait lieu de réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d'Ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution. 

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1- l’Autorité Contractante communique à tout Soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (05) jours après publication des résultats d’attribution, le rapport de l’Observateur Indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.
37.2- l’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des Soumissionnaires concernés qui en font la demande.
37.3- Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il n’y ait lieu à réclamation, à l’organisme chargé des marchés publics.
37.4- En cas de recours, il doit être adressé au Comité chargé de l’examen des recours avec copie au Maître d’ouvrage et au Maître d’ouvrage Délégué, au président de la Commission de passation des marchés concernée, à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et à l’Autorité des chargées des marchés publics.  

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature du marché

38.1- Après la publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis au contrôleur financier compétent pour visa.
38.2- l’Autorité Contractante dispose d’un délai de cinq (05) jours pour la signature du marché à compter de la date de souscription du projet de marché par l’attributaire et visé par les services de contrôle du Ministère en charge des Finances.

38.3- Le marché doit être notifié à son attributaire dans les cinq (05) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1- Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le dossier d’APPEL D’OFFRES devra être fourni au Maître d'Ouvrage. 

39.2- Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant TTC du marché peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d'Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire. Une copie devra être adressée à l'Autorité Contractante.
39.3- Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit un chèque certifié, soit un chèque de banque, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4- L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.



REGLEMENT PARTICULIER DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Les dispositions ci-après, qui sont spécifiques aux travaux faisant l’objet de la Consultation, complètent ou, le cas échéant, précisent les dispositions du RGAO. En cas de conflit, les dispositions ci-après prévalent sur celles du RGAO. Les numéros se réfèrent à l’article correspondant du RGAO.

ARTICLE 1 : Objet de l’appel d’Offres


Dans le cadre de l’exécution du budget FEICOM/COMMUNE DE LOLODORF, exercice 2024 et suivants le Maire de la Commune de Lolodorf, Maître d’ouvrage, lance un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence en vue de l’exécution des TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) MINI ADDUCTIONS D’EAU POTABLE AVEC POMPAGE SOLAIRE DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE LOLODORF, Département de la Océan, Région du Sud.

Les travaux objet du présent Appel d’Offres comprennent :

· Les travaux préparatoires

· La construction du forage productif (débit d’exploitation ≥ 2,5m3/h)

· La construction d’un réservoir de stockage en béton armé (capacité= 8 m3 et hauteur sous cuve = 6m) et du local technique 

· La construction de la borne fontaine murale

· Le système de pompage à énergie solaire et équipement d’exhaure 

· L’appropriation, l’entretien et la maintenance de l’ouvrage
Article 2. Financement 

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par les budgets du FEICOM et de la Commune de Lolodorf, exercices 2024 et suivants.

Article 3 : Conditions générales de participation 

3.1. Mode de participation 


La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toutes les entreprises de droit camerounais possédant une bonne expérience dans la réalisation des travaux de génie civil et justifiant des capacités techniques et financières pour la réalisation des travaux hydrauliques.

3.2. Visite de site

Chaque Soumissionnaire est tenu de visiter le site pour apprécier les contraintes et de fournir une déclaration sur l’honneur de visite de site signée par lui-même ainsi qu’un rapport de visite de site dûment daté et signé attestant qu’il a pris toutes les informations utiles et nécessaires pour l’élaboration de son offre et l’exécution des travaux.

Article 4 : Délai d’exécution: 

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage est de cinq (05) mois, incluant la durée relative des pluies et tout alea climatique, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Il revient au Soumissionnaire de proposer dans son offre un calendrier d’exécution entrant dans le délai sus indiqué.

Article 5 : Respect des conditions d’Appel d’offres 

4.1. Les Soumissionnaires devront répondre obligatoirement suivant les conditions techniques du Dossier d’Appel d’Offres.

4.2. Aucune offre ne sera reçue après les dates et heure indiquées dans l’Avis d’Appel d’Offres.

4.3. Après remise de son offre, un Soumissionnaire ne peut ni la modifier, ni la corriger pour quelque raison que ce soit. Cette condition est valable à la fois avant et après l’expiration du délai de remise de l’offre.
Article 6 : Composition du dossier d’Appel d’offres 

Les pièces constitutives du présent Appel d’Offres sont les suivantes :

PIECE 1: AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO)

PIECE 2: REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)

PIECE 3: REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

PIECE 4: CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

PIECE 5: CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

PIECE 6: CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 

PIECE 7: CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

PIECE 8: CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX UNITAIRES

PIECE 9: GRILLE D’EVALUATION DE SOUMISSION 

PIECE 10: MODELE DE LETTRE COMMANDE

PIECE 11: FORMULAIRES ET FICHES MODELES

PIECE 12: LISTE DES BANQUES ET DES ORGANISMES D’ASSURANCES

PIECE 13 : ANNEXES
Article 7 : Caution de soumission 

La caution de soumission doit être délivrée par un établissement bancaire de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréé par le ministère en charge des Finances.

Le montant de la caution de soumission s’élève à HUIT CENT MILLE (800 000) de francs CFA.
Article 8 : Présentation des offres 

8.1. L’enveloppe extérieure

La soumission, ainsi que toutes les pièces l’accompagnant, devront être remises en sept (07) exemplaires, dont un (01) original et six (06) copies respectivement marquées comme tels. Chaque Soumissionnaire présentera son dossier à l’intérieur d’une enveloppe extérieure cachetée portant uniquement la mention :

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°007   /AONO/C.LOLO/SIGAMP/CIPM/2024 DU -------- POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) MINI ADDUCTIONS D’EAU AVEC POMPAGE SOLAIRE DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE LOLODORF, DEPARTEMENT DE L’OCÉAN, RÉGION DU SUD » EN PROCEDURE D’URGENCE.
                                 « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »
8.2. Les enveloppes intérieures

L’enveloppe extérieure contiendra trois (03) enveloppes intérieures :

La première enveloppe portera la mention « Volume A » et contiendra le volume des pièces administratives de l’entreprise ci-après datant de moins de trois (03) mois dont un (01) original ou copie certifiée conforme par les Administrations émettrices compétentes et six (06) photocopies simples. Dans ce volume, chaque pièce doit être précédée d’une page de garde.

La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être complétée, regroupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit :

ENVELOPPE A :  VOLUME DES PIECES ADMINISTRATIVES
	N°
	DESIGNATION
	Nature

	A1
	Déclaration d’intention de soumissionner (suivant modèle), cachétée,  timbrée (timbre fiscal et timbre communal), signée et datée faisant ressortir les noms, prénoms, qualité et nationalité de l’Entrepreneur
	O(*)

	A2
	Accord de groupement (le cas échéant)
	O

	A3
	Pouvoir de signature (le cas échéant)
	O

	A4
	Le statut juridique de l’entreprise ou le registre de commerce complété le cas échéant par un acte authentique donnant pouvoir aux signataires d’engager avec toutes les conséquences de droit la(les) société(s) pour laquelle la soumission est présentée. L’accord du groupement certifié le cas échéant.
	CL(**)

	A5
	Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance datant de moins de trois (03) mois précédant la date de remise des offres ;
	O

	A6
	L’Attestation de domiciliation bancaire délivrée par une banque de premier ordre  agréée par le ministère en charge des Finances
	O

	A7
	Une quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres à la recette municipale de Lolodorf de quatre vingts mille (80 000) Francs CFA
	O

	A8
	Une caution de soumission bancaire, d’un montant de huit cents mille (800 000)  francs CFA délivrée par un établissement agréé, d’une durée de validité de quatre-vingt-dix (90) jours  
	O

	A9
	Une attestation de non-exclusion des Marchés Publics délivrée par le Directeur Général de l’ARMP ou l’un de ses représentants dûment mandatés.
	O

	A10
	Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale datant de moins de trois mois, certifiant que le Soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite administration
	O

	A11
	Une attestation de conformité fiscale en cours de validité.
	CL

	A12
	 Un plan de localisation signé du contribuable timbré (timbre fiscal et communal)
	O

	A13
	 Une attestation d’Immatriculation
	CL

	A14
	Une déclaration de visite de site signée sur l’honneur.
	O

	A15
	Une attestation de capacité financière supérieure ou égale à la moitié du montant du marché, délivrée par un établissement bancaire de premier ordre agrée par le MINFI.
	O


(*)O = original    (**) CL = copie légalisée (NB : Il y’ a  obligation de timbrage des documents générés  par le système informatique de la DGI.)

Pour les groupements, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet ; les pièces A6, A7, A8 étant uniquement présentées par le mandataire du groupement ou chef de file. Le reste en original et daté de moins de trois mois.

La deuxième enveloppe intérieure portera la mention « Enveloppe B » et contiendra le volume de l’offre technique de l’entreprise constituée des pièces ci-après en un (01) original et six (06) photocopies simples :

ENVELOPPE B : VOLUME DE L’OFFRE TECHNIQUE

B.1. Les renseignements sur les qualifications

	N° ORDRE
	DESIGNATION
	DETAILS
	JUSTIFICATION

	B.1.1
	Attestation de visite des lieux signée sur l’honneur 
	Suivant modèle en annexe
	Date, signature et cachet du Soumissionnaire

	B.1.2
	Référence des travaux similaires (conformément à la grille d’évaluation)


	Indiquer la liste des travaux réalisés au cours des 3 dernières années : 

· Expérience générale en Travaux publics

· Expérience spécifique en Travaux similaires 
	Joindre les premières et dernières pages des marchés enregistrés, accompagnées des PV de réception desdits marchés ou attestation de bonne fin.

NB : la non présentation de 03 références similaires ne donne pas droit au point.

	B.1.3
	Liste du matériel 
	Conformément à la grille d’évaluation
	Joindre les photocopies légalisées par les services compétents du ministère en charge des transports, des cartes grises pour le matériel roulant et les factures pour le reste du matériel 

	B.1.4
	Liste du personnel d’encadrement 


	Conformément à la grille d’évaluation (Conducteur des Travaux, chef de chantier)
	Joindre CV, attestation de disponibilité et copie certifiée conforme du diplôme de chaque personnel + CNI légalisée


B.2. Mémoire technique sur l’exécution des travaux

Un accent sera mis sur les points suivants :

a) Compréhension et analyse de la mission attendue et des besoins du Maître d’ouvrage

Le candidat présentera sa compréhension et son analyse de la mission attendue et des besoins du Maître d’ouvrage : étendue et application du référentiel des travaux, respect des délais impartis.

b) Matériaux et fournitures 

Le Soumissionnaire devra donner toutes les indications nécessaires concernant la provenance et la qualité des matériaux mis en œuvre et des fournitures posées.

c) Moyens Humains 

Le Soumissionnaire devra préciser les personnels affectés à l’exécution des travaux, aux études d’exécution et leur plan de mobilisation. Il en indiquera le nombre et les qualifications.

Les informations comprendront :

·  La phase concernée

·  Le poste (Responsable du chantier, personnel d’encadrement, personnel d’exécution, personnel d’études) en indiquant le nombre et la qualification ainsi que l’expérience. 

d) Sécurité du chantier.

Le Soumissionnaire devra fournir une note détaillée indiquant les mesures prévues pour assurer la sécurité du chantier, notamment à l’égard des riverains et piétons. La note montrera que le candidat a bien saisi les enjeux de sécurité spécifiques au chantier.

e) Méthodologie d’exécution des travaux (organisation)

Informations détaillées sur la compréhension du projet concernant :

·  Particularités (site, sols pollués, voisinage, maintien des arbres, etc…), 

·  Mises en œuvre particulière (parking, etc…), 

·  Mises en œuvre générales (réseaux, structures, etc…), 

·  Et d'éventuelles propositions alternatives permettant un gain de temps ou de chantier en détaillant les caractéristiques qui les rendent plus performantes...

f) Mode opératoire (réalisation des tâches).

Le candidat fournira un mode opératoire de réalisation des travaux pour l’exécution des ouvrages tenant compte de la technicité de cette opération. Ce mode opératoire détaillera notamment les moyens mis en œuvre pour se conformer au plan assurance qualité.

g) Engagement environnemental 

Le candidat détaillera les mesures prises visant à la protection de l’environnement, notamment :

·  Les dispositions envisagées pour la gestion, la valorisation et l’élimination des déchets conformément à la réglementation en vigueur...et déchets particuliers suivant spécificités du projet (amiante, plomb, sols pollués, etc...)

·  Les moyens qu’il envisage de mettre en œuvre pour respecter la charte chantier propre et réaliser un chantier à faibles nuisances (nomination d’un responsable environnementale…)

h) Planning détaillé 

Le candidat fournira un planning prévisionnel détaillé, y compris période de préparation de chantier. 

Le planning détaillé fait apparaître :

·  La décomposition en prestations techniques du chantier, 

·  Ainsi que la décomposition éventuelle en tranches. 

Le planning respecte les délais stipulés dans l’acte d’engagement. Il inclut la période de préparation de chantier, et détaille également les démarches auprès des différents concessionnaires amenés à intervenir dans le cadre du chantier. En plus du planning le candidat peut fournir précision complémentaire qu’il souhaite apporter.

i) Installation de chantier 

Le candidat fournira une note détaillée sur l’installation de chantier prévisionnel (schématique). Il y précisera notamment les dispositions sur lesquelles il s’engage en matière d’installations de chantier (lieu, surfaces, constructions en dur ou installations mobiles, équipements, etc.), de laboratoire de chantier (surfaces, équipements…), études d’exécution, etc. Il détaillera l’organigramme proposé et les relations entre le chantier et le siège de l’entreprise. Cette note montre par ailleurs la bonne compréhension du candidat des enjeux et difficultés liés à l’installation de chantier, notamment du fait du site (rues, voisins,) et du terrain (accès, terrain, etc...).

Il devra en outre mettre un accent particulier à l’installation de la centrale à enrobés.

B.3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché

Le Soumissionnaire remettra un engagement sur l’honneur incorporé dans l’intention de soumissionner, dans lequel il déclare se conformer sans réserve aux CCAP, CCTP et CCES contenus dans le DAO.

B.4. Les preuves de disponibilité financière :

Le Soumissionnaire remettra une attestation de capacité financière égale ou supérieure à la moitié du montant du marché, délivrée par sa banque. 

· Enveloppe C – Volume III : Offre financière

C.1. La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée, datée et cachetée ;

C.2. Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli, paraphé, signé et daté ;


C.3. Le Détail estimatif dûment rempli, paraphé, signé et daté ;


C.4. Le Sous-Détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires paraphé, signé et daté.

NB : Les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à en faciliter l’examen.
Article 7 : Additif au dossier d’Appel d’offres 

Dans l’éventualité où certains Soumissionnaires solliciteraient des renseignements complémentaires ou auraient des doutes sur la signification exacte de certaines parties des documents de l’Appel d’Offres, ils devraient s’en référer par écrit à l’adresse ci-dessous en vue d’obtenir les éclaircissements nécessaires, avant de transmettre leur offre : Structure interne de gestion des marchés publics de la Commune de LOLODORF; B.P 48 Lolodorf; Tél. : 690 64 15 52/672 12 52 69 /694 91 52 08.
 . Si les questions soulevées sont fondées, elles feront l’objet d’un additif au Dossier d’Appel d’Offres. Aucune réponse ne sera faite à des questions verbales et toute interprétation par le Soumissionnaire des documents d’Appel d’Offres n’ayant pas fait l’objet d’un additif sera rejeté et ne pourra impliquer la responsabilité du Maître d’Ouvrage.

Les additifs au Dossier d’Appel d’Offres pourront également être ajoutés par le Maître d’Ouvrage, en vue de rendre plus claire la compréhension du document d’Appel d’Offres ou d’apporter des modifications techniques autres à ces documents. Ces additifs seront transmis, le cas échéant, à tous les Soumissionnaires, et feront partie des documents d’Appel d’Offres.

Article 9 : Etablissement de l’offre 

Le montant de l’offre sera obtenu par application des prix unitaires aux quantités à exécuter. Les prix seront fermes et non révisables pour l’ensemble des prestations et des corps d’état définis au présent Dossier d’Appel d’Offres. Ce montant sera calculé toutes taxes comprises et la valeur de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) sera égale à 19,25%. Il comportera les droits de douanes et les frais de timbre et d’enregistrement ainsi que l’impôt sur le revenu (IR) dont l’acompte sera pris à 2,2% ou 5,5%, suivant le régime d’imposition de l’attributaire.

Les prix seront obligatoirement en Francs CFA. L’établissement des prix se fera sur la base des conditions économiques en vigueur en République du Cameroun à la date de remise des offres.

Article 10. Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document échangé entre le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais.

Article 11. Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services.

Les matériaux, matériels, fournitures et équipements utilisés sur le chantier proviendront du marché camerounais. Toutefois, l’entrepreneur devra, le cas échéant, soumettre à l’approbation du Maitre d’Ouvrage la liste et les spécifications des matériaux, matériels, fournitures et équipements qu’il compte importer pour la réalisation de certains spécifiques
Article 13 : Ouverture des plis et évaluation des offres
L’ouverture des plis sera effectuée dans la salle des actes de la Mairie de Lolodorf, le -------- à 13 heures précises le même jour, heure locale par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Lolodorf, siégeant en présence des Soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une bonne connaissance du dossier, conformément aux procédures reconnues par le Code des Marchés Publics en vigueur au Cameroun.

Les offres seront ouvertes en un temps et évaluées en trois (03) étapes de la manière suivante :

13.1. Première étape : Examen de la conformité des pièces administratives (Volume A)

Cette étape portera sur l’examen de la conformité des pièces administratives (Volume A) par la Commission Interne de Passation des Marchés. Le Dossier Administratif du Soumissionnaire doit être complet et toutes les pièces valides et authentiques. La caution de soumission doit être conforme au modèle donné dans le DAO et fournie en original.

Les offres administrativement conformes seront ensuite évaluées techniquement par la Sous- Commission d’Analyse qui confirmera la validité des pièces administratives.

13.2. Deuxième étape : Évaluation des offres techniques (Volume B)

Sur la base du barème de notation figurant ci-dessous, la Sous-commission d’Analyse évaluera les offres techniques pour faire ressortir les Soumissionnaires présentant des offres acceptables, c’est-à-dire celles dont le nombre de oui est supérieur ou égal à 70%. Les Soumissionnaires seront évalués sur les critères suivants : 
Les critères éliminatoires sont :
1. Absence ou non-conformité de la caution de soumission dans l’offre ;

2. Absence ou non-conformité d’une pièce administrative non régularisée 48 heures après l’ouverture des Offres (Article 92(9) du Code de Marchés Publics) ;

3. Absence ou non-conformité de la capacité financière supérieure ou égale à la moitié du montant du marché;

4. Présence de fausses déclarations, de pièces falsifiées ou scannées dans l’offre du Soumissionnaire, sans préjudice des poursuites judiciaires ;

5. Note technique inférieure à 70 points sur 100 ;
6. Absence d’un prix unitaire quantifié dans le BPU ou le BQP;

7. Utilisation d’un CV ou diplôme d’un fonctionnaire sans preuve de mise en disponibilité ; 

8. Entreprise frappée d’une décision d’exclusion ;

9. Offre financière incomplète ;

10. Ne pas être propriétaire d’un atelier de forage. 

Critères essentiels

· Présentation générale de l’offre ;

· Références de l’entreprise ;

· Moyens matériels ;

· Personnel d’encadrement de l’entreprise ;

· Propositions techniques ;

· Méthodologie d’exécution de chaque tâche ;

· Planning d’exécution des travaux ;

· Visite des lieux et rapport de visite.

Seules les soumissions qui auront obtenus au moins 70% des critères essentiels ou de « oui » à l’offre technique seront admises à l’analyse financière.

Article 14 : Prix et monnaie de l’offre

La monnaie de soumission est le franc CFA. Les paiements des sommes dues seront effectués en Franc CFA.

Le présent marché est passé sur prix global, toutes taxes comprises. Ce montant sera calculé d’abord hors taxes de la manière suivante:

· La valeur de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sera égale à 19,25 % et l’Impôt sur le Revenu (IR) dont la valeur est de 2,2% ou 5,5% pour le Régime réel selon le régime de l’entreprise.

Article 15:   Révision des prix 

Les prix sont fermes et non révisables
Article 16:   Période de validité des offres :

La période de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite de dépôt des offres.

16.1 Il n’est autorisée aucune variante.
16.2 Il n’est prévu aucune réunion préparatoire.
16.3 Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées :

Sept (07) exemplaires dont un original et six (06) copies, accompagnés d’une version numérique.
Article 17. Date et heure limites de dépôt des offres :

Les offres seront déposées au plus tard le --------- à 12 heures précises, heure locale.

Article 18. Ouverture des plis

L’ouverture des plis se fera en un seul temps par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Lolodorf.
Article 19. Attribution du Marché
19.1 Le Marché sera attribué au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel à l’Appel d’Offres. Cette entreprise devra disposer des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et son offre financière évaluée la moins-disante en incluant les rabais proposés.

19.2 Le Soumissionnaire retenu fournira un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des prestations, ci-après désigné ‘’cautionnement définitif’’ d’un montant égal à 5% TTC du montant du marché. Elle devra être constituée dans les 20 jours qui suivent la notification du marché.
GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES

ENTREPRISE : _____________  

I – PRESENTATION DE L’OFFRE

	N°
	DESIGNATION
	PERTINENCE
	OBSERVATIONS

	
	
	NON
	OUI
	

	1
	Respect de l’ordre d’assemblage 
	
	
	

	2
	Séparation des pièces par des intercalaires de couleur
	
	
	

	
	TOTAL I (Sur 2)
	
	
	


II – PERSONNEL 

	N°
	DESIGNATION
	EXISTENCE
	OBSERVATIONS

	
	
	NON
	OUI
	

	
	Liste du Personnel clé
	
	
	

	A
	Conducteur des Travaux : Ingénieur des travaux du Génie hydraulique ou Génie rural
	
	
	

	1
	Copie certifié conforme du diplôme (au moins BAC +3)
	
	
	

	2
	Attestation présentation de l’original du diplôme
	
	
	

	3
	C.V daté et signé
	
	
	

	4
	Expérience générale dans les forages et réseaux d’AEP ≥ 3 ans
	
	
	

	5
	Expérience générale comme Conducteur des Travaux ≥ 03 ans
	
	
	

	6
	Expérience comme CT des travaux construction des forages avec énergie solaire ≥ 02 
	
	
	

	C
	Chef chantier : Technicien Supérieur de Génie hydraulique ou Génie Rural
	
	
	

	1
	Copie certifié conforme du diplôme de Technicien Supérieur de Génie hydraulique ou Génie Rural (BAC +2 ou plus) 
	
	
	

	2
	C.V daté et signé
	
	
	

	3
	Expérience générale dans les forages  ≥ 3 ans
	
	
	

	4
	Expérience professionnelle d’au moins 03 ans dans le domaine de la construction
	
	
	

	5
	Expérience comme Chef de Chantier ≥ 03 ans
	
	
	

	6
	Expérience comme CC des travaux de construction des forages à énergie solaire ≥ 02
	
	
	

	D
	Un Chef d’équipe des travaux d’Électricité 
	
	
	

	1
	Copie certifié conforme du diplôme de BAC F3 ou Équivalent ou plus)
	
	
	

	2
	C.V daté et signé
	
	
	

	3
	Expérience générale dans les forages avec panneaux solaires  ≥ 3 ans
	
	
	

	E
	Un Chef d’équipe des travaux de Plomberie 
	
	
	

	1
	Copie certifié conforme du diplôme de CAP (spécialité plomberie ou plus) 
	
	
	

	2
	C.V daté et signé
	
	
	

	3
	Expérience générale dans les forages solaires  ≥ 2 ans
	
	
	

	
	TOTAL II (Sur 18)
	
	
	


III – REFERENCES

	N°
	DESIGNATION
	EXISTENCE
	OBSERVATIONS

	
	
	NON
	OUI
	

	
	Références des travaux similaires 
	
	
	

	01
	Expérience générale en Travaux d’hydraulique (minimum 03 contrats d’au moins 50 000 000 francs CFA chacun) et Justificatifs (marchés enregistrés 1ère et dernière page et PV de réception). La non présentation de 03 références ne donne pas droit au point.
	
	
	

	02
	Expérience spécifique en travaux de forages avec énergie solaire (minimum un (01)) dans les cinq (05) dernières années et Justificatifs (marchés enregistrés 1ère et dernière page et PV de réception)
	
	
	

	
	TOTAL III (Sur 2)
	
	
	


IV –  MOYEN MATERIEL 

	N°
	DESIGNATION
	Qté
	EXISTENCE
	OBSERVATIONS

	
	
	
	NON
	OUI
	

	MATERIELS GENIE CIVIL ET ELECTRICITE

	1
	Compacteurs manuel
	01
	
	
	

	2
	Vibreur et aiguille vibrante
	01
	
	
	

	3
	Justificatif d’une bétonnière en bon état de fonctionnement
	01
	
	
	

	4
	Listes du petit matériel affecté au projet avec Justificatifs
	01
	
	
	

	5
	Une batterie de forage (en propriété ou en location) 
	01
	
	
	

	6
	Justificatif d’un véhicule pick-up 4x4 affecté au projet (en propriété ou en location)
	01
	
	
	

	7
	Matériel de topographie
	01
	
	
	

	AUTRES OUTILS ET MATERIELS DU CHANTIER

	8
	Caisse à outils Génie-Civil 
	01
	
	
	

	9
	Caisse à outils pour plomberie
	01
	
	
	

	10
	Caisse à outils électricité
	01
	
	
	

	11
	Atelier de forage
	01
	
	
	




	SOMMAIRE C.C.A.P

	CHAPITRE I
	GENERALITES……………………………………………………………………………………32

	Article 1er
	Objet du Marché

	Article 2
	Procédure de passation du Marché

	Article 3
	Pièces contractuelles constitutives du Marché (CCAP Article 9)

	Article 4
	Textes généraux applicables au Marché

	Article 5
	Définitions et attributions (CCAP Article 2 complété)

	CHAPITRE II
	EXECUTION DES TRAVAUX..............................................................................33

	Article 6
	Délai d’exécution (CCAP Article 38)

	Article 7
	Communication (CCAP Article 6 et 10 complétés)

	Article 8
	Ordre de Service (CCAP Article 8)

	Article 9
	Rôle et responsabilité du Cocontractant (CCAP Article 40)

	Article 10
	Projet d’Exécution (CCAP Article 49)

	Article 11
	Matériel et personnel à mettre en place (CCAP Article 15 complété)

	Article 12
	Législation concernant la main d’œuvre (CCAP Article 14)

	Article 13
	Remplacement du personnel d’encadrement

	Article 14
	Modification des ouvrages

	Article 15
	Matériaux (CCAP Article 53)

	Article 16
	Démolition des ouvrages défectueux et enlèvement des matériaux refusés

	Article 17
	Brevet d’invention

	Article 18
	Phasage des travaux

	Article 19
	Accès au chantier (CCAP Article 44 complété)

	Article 20
	Attributions du Maître d’œuvre

	Article 21
	Réunions de chantier (CCAP Article 57)

	Article 22
	Journal de chantier (CCAP Article 56 complété)

	Article 23
	Mise à disposition des lieux (CCAP Article 42 complété)

	Article 24
	Mesures de sécurité (CCAP Article 48)

	Article 25
	Protection de l’environnement (CCAP Article 16)

	Article 26
	Remise en état des lieux (CCAP Article 69)

	CHAPITRE III
	RECEPTION DES TRAVAUX..............................................................................37

	Article 27
	Réception provisoire (CCAP Article 67)

	Article 28
	Délai de garantie (CCAP Article 70)

	Article 29
	Entretien pendant la période de garantie (CCAP Article 71)

	Article 30
	Réception définitive (CCAP Article 72)

	Article 31
	Commission de réception

	CHAPITRE IV
	DISPOSITIONS FINANCIERES.........................................................................38

	Article 32
	Montant du Marché (CCAP Article 18 et 19 complété)

	Article 33
	Consistance des travaux

	Article 34
	Sous-détail des prix

	Article 35
	Travaux supplémentaires – variation dans la masse des travaux et la nature des travaux

	Article 36
	Préparation des Décomptes

	Article 37
	Modalités et règlement des travaux exécutés

	Article 38
	Avance de démarrage (CCAP Article 28)

	Article 39
	Cautionnement définitif (CCAP Article 41)

	Article 40
	Retenue de garantie (CCAP Article 29

	Article 41
	Assurance et protection des chantiers (CCAP Article 45)

	Article 42
	Variation des prix (CCAP Article 20)

	Article 43
	Régime fiscal et douanier (CCAP Article 36)

	Article 44
	Nantissement du Marché

	Article 45
	Timbre et enregistrement (CCAP Article 37)

	Article 46
	Pénalités de retard (CCAP Article 32)

	CHAPITRE V
	CLAUSES DIVERSES------------------------------------------------------------------------------------------------42

	Article 47
	Frais commerciaux extraordinaires

	Article 48
	Transports internationaux

	Article 49
	Informations de chantier à afficher

	Article 50
	Résiliation du Marché (CCAP Article 74)

	Article 51
	Différends et litiges (CCAP Article 79)

	Article 52
	Cas de force majeure

	Article 53
	Edition et diffusion du Marché

	Article 54 et dernier
	Validité et entrée en vigueur du Marché


CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1 : OBJET DU MARCHE
Le présent Marché a pour objet l’exécution des travaux de construction de deux (02) mini adductions d’eau avec pompage solaire dans certaines localités de la Commune de Lolodorf, Département de l’Océan, Région du Sud.

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par les Budgets du FEICOM et de la Commune de Lolodorf, imputation ___________ , exercices 2024 et suivants.
Article 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE
Le présent Marché est passé après Appel d’Offres National ouvert en procédure d’urgence.
Article 3 : PIECES CONTRACTUELLES CONSTITUTIVES DU MARCHE (CCAG Article 9)
Le Cocontractant est soumis aux pièces contractuelles énumérées ci-dessous :

· La lettre de soumission ;

· La soumission du Cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

· Le cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

· Le cahier des Clauses Techniques Particulières CCTP) ;

· Les éléments propres à la détermination du montant du Marché, tels que, par ordre de priorité : 

· Le bordereau des prix unitaires ; 

· Le détail ou le devis estimatif ; 

· Le sous-détail des prix unitaires ;

· Les plans et dessins approuvés par l’Ingénieur du Marché ;

· Le planning d’exécution approuvé ;

· Le cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux mis en vigueur par arrêté n° 033 du 13 février 2007 ;

· Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés des travaux.

· La décision portant attribution du Marché.

Article 4 : TEXTES GENERAUX APPLICABLES AU PRESENT MARCHE
Le présent Marché est soumis aux textes généraux ci-après :

· La loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

· La loi cadre n°096/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement ;

· La loi n° 2007/006 du 26 décembre 2007 portant le régime financier de l’Etat ;

· La loi N°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées ;

· La loi N° 2022/020 du 27 décembre 2022 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2023;
· Le décret 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

· Le décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics ;

· Le décret N°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

· L’arrêté n°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics ;

· L’arrêté n°093/CAB/PM du 05 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et des frais d’achat des dossiers d’appel d’offres ;

· La Circulaire 00001/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relative à l’application du Code des Marchés Publics ;
· Le circulaire n° 003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de gestion des changements des conditions économiques des marchés publics ;

· La circulaire N° 00000026/C/MINFI du 29 décembre 2023 portant Instructions relatives à l’Exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat et des autres entités publiques, pour l’exercice 2024 ;
· Guide des acteurs intervenant dans le processus de la passation et de l’exécution des marchés communaux,

· D’autres textes spécifiques au domaine concerné par le présent Marché.

Article 5 : DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS (CCAG Article 2 complété)

Pour l’application des dispositions du présent Marché, il est à préciser que :

· Le Maître d’Ouvrage est le Maire de la Commune de Lolodorf ;

· L’Autorité Contractante est le Maire de la Commune de Lolodorf : A ce titre, il est le signataire de la lettre commande et en assure le bon fonctionnement. Il veille à la conservation des originaux des documents de la lettre commande et procède à la transmission des copies aux structures compétentes du Ministère en charge des Marchés publics et à l’Organisme chargé de la régulation par le point focal désigné à cet effet. Il notifie l’ordre de service de démarrage des travaux.
· La Commission de Passation des Marchés est la Commission Interne de Passation des marchés de la Commune de Lolodorf ;

· Le Chef de Service du Marché est le Chef Service Technique de la Commune de Lolodorf : A ce titre, il coordonne les opérations nécessaires à la bonne exécution des différentes phases du projet et apporte à l’Autorité Contractante une assistance générale à caractère technique, administrative et financière à toutes les phases du projet. Par ailleurs, il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières.
· L’Ingénieur du Marché, ci-après désigné l’Ingénieur, est le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Energie de l’Océan. Il est chargé d’assurer la supervision du chantier, la surveillance et le contrôle des travaux.
Les services déconcentrés du Ministère des Marchés Publics assurent le contrôle externe de l’effectivité des travaux.
Le mot « Entrepreneur » désigne la ou les personnes, firmes ou sociétés dont la soumission a été acceptée ;
Les « Travaux » désignent l’exécution des travaux d’adduction d’eau potable avec pompage solaire dans certaines localités de la Commune de Lolodorf à réaliser dans le cadre du présent Marché ;
Le « Chantier » désigne le terrain et les autres emplacements sur, sous, dans, ou à travers lesquels les travaux conçus par le Maître d’Ouvrage doivent être exécutés et tous les autres terrains et emplacements fournis par le Maître d’Ouvrage en tant que lieux de travail ou à toutes fins et spécifiquement désignés dans le marché comme faisant partie intégrante du chantier.

CHAPITRE II : EXECUTION DES TRAVAUX

Article 6 : DELAI D’EXECUTION (CCAG Article 38)

6.1. Le délai maximum d’exécution des travaux objet du présent Marché est de cinq (05) mois, incluant toutes les contraintes liées à l’enclavement et aux contraintes particulières du site relatif aux conditions climatiques et aux moyens d’accès sur place.

6.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Article 7 :  COMMUNICATION (CCAG Article 6 et 10 complétés)

7.1. Toutes les communications au titre du présent marché sont écrites et les notifications faites aux adresses                               ci-après :

a. Dans le cas où le cocontractant est le destinataire : Dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur est tenu d’élire domicile dans la Commune de Lolodorf et de communiquer son adresse à l’Autorité contractante, avec copie au Chef de service du marché et à l’ingénieur. En cas de changement d’adresse, l’entrepreneur est tenu de les informer dans les mêmes délais. Faute par lui d’avoir satisfait à cette obligation dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la date de la notification du marché, toutes les notifications qui se rapporteront au Marché lui seront valablement faites au Secrétariat Général de la Commune de Lolodorf. Après la réception provisoire des prestations, l’entrepreneur est libéré de l’obligation susmentionnée.  Dès lors, toute notification lui sera alors valablement faite à son domicile ou au siège social mentionné dans la soumission.

b. Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire : Monsieur le Maire de la Commune de Lolodorf, avec copie adressée dans les mêmes délais au Chef de service et à l’ingénieur du Marché.

c. Une copie de toutes les correspondances adressées par l’entrepreneur aux autres intervenants du marché sera transmise dans les mêmes délais à l’Autorité contractante.

7.2. Représentant du cocontractant

a. Dans les quinze (15) jours calendaires qui suivent la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’Entrepreneur devra désigner expressément le responsable du chantier ou le conducteur des travaux qui disposeront des pouvoirs de représentation et de décision suffisants pour diriger le chantier, effectuer les approvisionnements nécessaires et engager l’entreprise. Cette désignation se fera par courrier au Chef de service du marché avec copie à l’Ingénieur du marché, signé par l’entrepreneur et comportant le spécimen de signature du responsable ainsi désigné. La non objection du Chef de service du marché au-delà de huit (08) jours calendaires équivaut à l’agrément de cette désignation.
b. A défaut d’une telle désignation, l’entrepreneur (s’il est une personne physique) ou son représentant légal (s’il est une personne morale) est réputé être lui-même chargé de la conduite des travaux.
Article 8 :  ORDRE DE SERVICE (CCAG Article 8)
Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :
8.1. L’ordre de service de démarrage des travaux est signé par le Maître d’ouvrage et notifié par le Chef de service du marché, avec copie à l’Ingénieur du Marché et au contrôleur externe.

8.2. Les ordres de service à incidence financière ou susceptibles de modifier les délais seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par le Chef de Service du marché.

8.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence financière seront directement signés par le Chef de service du marché et notifiés par l’ingénieur du marché.

8.4. Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’ouvrage et notifiés par le Chef de service du marché avec copie à l’ingénieur du marché et au contrôleur externe.
8.5. Les ordres de service portant suspension et reprise des travaux pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par le Maître d’ouvrage et notifiés par le Chef de service du marché. 
8.6. Les ordres de services prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtront dans les ouvrages pendant la période de garantie seront signés par le Maître d’ouvrage, sur proposition de l’ingénieur et notifiés par le Chef de service du marché.
8.7. Le cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours calendaires pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispensera pas le cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

8.8. S’agissant des ordres de services signés par le Maître d’ouvrage et notifiés par le Chef de service du marché, la notification doit être faite dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de transmission par l’Autorité contractante. Passé ce délai, le Maître d’ouvrage constate la carence du Chef de service du marché et se substitue à lui et procède à ladite notification 8.5. L’Entrepreneur dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout Ordre de Service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas l’entreprise d’exécuter les ordres de service reçus.
Article 9 : ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT (CCAG Article 40)

9.1. Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué à l’Ingénieur en cinq (5) exemplaires à chaque début de mois.

9.2. L’Entrepreneur est réputé avoir visité et examiné l’emplacement des travaux et ses environs, et pris connaissance, avant la remise de son offre des caractéristiques, de l’emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l’importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier, des installations nécessaires. D’une manière générale, il est réputé s’être procuré toutes les informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d’influencer son offre.

9.3. L’Entrepreneur est responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage représenté par le Chef de Service du Marché, de l’organisation et de la conduite du chantier, de la qualité des matériaux et fournitures dont la charge lui incombe, employés par lui, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier et de la bonne exécution des travaux.

9.4. Les travaux seront exécutés conformément aux plans et spécifications techniques selon les règles de l’art conformément aux techniques et pratiques en République du Cameroun.

A cet effet, le cocontractant devra prendre toutes les mesures pour fournir tous les moyens nécessaires et engager tout le personnel spécialisé.

9.5. L’Entrepreneur reste responsable de la totalité du chantier, y compris des interventions des sous-traitants agréés. Il lui appartient en outre d’assurer la coordination des prestations des fournisseurs, des sous-traitants dont le concours lui est assuré pour les différents corps d’état, leur intervention en temps utile sous sa direction et la bonne exécution des ordres donnés par l’Ingénieur.

9.6. L’Entrepreneur devra assurer la protection et la sécurité des ouvrages existants pendant l’exécution des travaux.

9.7. L’Entrepreneur devra tenir constamment à jour un planning d’avancement des travaux et le communiquer régulièrement à l’Ingénieur.

Article 10 : PROJET D’EXECUTION (CCAG Article 49)

10.1. Le projet d’exécution, comprend les pièces graphiques détaillées et toutes les informations nécessaires, relatives aux technologies employées et aux équipements mis en œuvre. Il est établi par le Cocontractant conformément aux clauses contractuelles et dans le respect des directives contenues dans le Dossier d’Appel d’Offres.

10.2. Le projet d’exécution est soumis au visa préalable de l’Ingénieur du Marché. Il dispose d’un délai maximum de 72 heures pour viser ou rejeter en motivant son rejet le projet d’exécution.

Après visa, le projet d’exécution est transmis au Chef de Service du Marché pour approbation. Le Chef de Service du Marché dispose d’un délai maximum de 72 heures pour approuver ou rejeter le projet d’exécution

Après approbation, le projet d’exécution est transmis à l’Autorité Contractante pour validation. L’Autorité Contractante dispose d’un délai maximum de 72 heures pour valider ou rejeter le projet d’exécution.

10.3. Le visa de l’Ingénieur du Marché, l’approbation du Chef de Service du Marché et la validation de l’Autorité Contractante n’atténuent en rien la responsabilité du Cocontractant pour la conception des ouvrages et l’exécution des travaux correspondants.

10.4. Avant la réception provisoire, le Cocontractant remet à l’Ingénieur du Marché cinq (05) exemplaires des plans de récolement des ouvrages réalisés, dont un original et quatre copies.

10.5. Tout projet ou document d’exécution doit être soumis à l’avis de non objection du FEICOM qui dispose de quinze (15) jours calendaires pour se prononcer.

10.6. La présence de l’avis de non objection du FEICOM à tout projet ou document d’exécution est indispensable pour le paiement des décomptes.

Article 11 : MATERIEL ET PERSONNEL A METTRE EN PLACE (CCAG Article 15 complété)

11.1. Le Cocontractant s’engage à mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution des travaux suivant les règles de l’art et conformément aux stipulations du CCTP contenu dans le Dossier d’Appel d’Offres.

11.2. Le Marché est exécuté dans le respect du contenu de l’offre technique, financière et en personnel qualifié, fournie par le Cocontractant et à l’origine de l’adjudication.

11.3. A cet effet, toute modification, même partielle, apportée à l’offre technique est soumise à l’approbation préalable de l’Ingénieur du Marché. En cas d’accord, le Cocontractant procède aux remplacements avec un personnel de compétence équivalente ou par un matériel de références et de qualité similaire.

11.4. Toute modification unilatérale apportée à l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 51 ci-dessous ou d’application de réfractions de 10% sur le prix unitaire du personnel d’encadrement et/ou du matériel.

Article 12 : LEGISLATION CONCERNANT LA MAIN D’ŒUVRE (CCAG Article 14)

Le Cocontractant est tenu de se conformer à la législation en vigueur au Cameroun concernant l’emploi de la main d’œuvre.  Il recrute en priorité le personnel local à qualification équivalente. 
Article 13 : REMPLACEMENT DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

13.1. En cas de remplacement du personnel d’encadrement, le Cocontractant procède aux remplacements avec un personnel de compétence équivalente. Au cas où la qualification du personnel proposé est inférieure à celle de l’agent considéré mais conforme aux dispositions du dossier d’Appel d’Offres, le Cocontractant est passible d’une pénalité correspondant au 5/1000ème du montant du Marché.
13.2. En tout état de cause et sauf cas de force majeure, le Cocontractant ne peut remplacer plus de 50% de son personnel sans s’exposer à la résiliation du Marché.

13.3. Si le Maître d’œuvre exige le remplacement d’un personnel du Cocontractant, suite à une faute grave dûment constatée sur le chantier par les deux parties, le Cocontractant, doit pourvoir à son remplacement immédiat et à ses propres frais.

Article 14 : MODIFICATION DES OUVRAGES

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit lors de la phase d’exécution, d’introduire dans les ouvrages, toutes modifications, adjonctions, suppressions d’ouvrages ainsi que les éventuelles suppressions de catégorie de travaux qu’il estime nécessaire pour la bonne réussite et l’économie des travaux sans que pour cela le Cocontractant puisse prétendre à quelques compensations ou indemnités que ce soit en dehors de celles indiquées dans le CCTP.

Article 15 : MATERIAUX (CCAG Article 53)

15.1. Le Cocontractant recherche à ses frais les lieux d’extraction des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux.

15.2. Les matériaux doivent être conformes aux spécifications du CCTP. Ils sont soumis aux essais ou épreuves que l’Ingénieur juge utiles de prescrire suivant les spécifications du marché. 

15.3. Les moyens de contrôle mis en place par le Cocontractant et à ses propres frais, doivent lui permettre, d’assurer un contrôle permanent des ouvrages tant sur le chantier que sur les lieux d’extraction des agrégats, de préparation des matériaux ou de fabrication des parties d’ouvrages.

Article 16 : DEMOLITION DES OUVRAGES DEFECTUEUX ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX REFUSES

16.1. L’Ingénieur du Marché a le pouvoir d’ordonner par écrit :

· L’enlèvement du chantier dans un délai de quarante-huit (48) heures, de tous les matériaux réputés non conformes aux exigences du marché et leur remplacement par d’autres matériaux convenables et approuvés si nécessaires après essais de laboratoire ;

· La démolition et la reconstruction conformément aux stipulations du marché, de tout ouvrage ou partie d’ouvrage non conforme aux exigences du marché, tant en ce qui concerne le mode d’exécution que les matériaux utilisés ;

16.2. En cas de non-conformité, les dépenses sont entièrement à la charge du Cocontractant.
Article 17 : BREVET D’INVENTION

Le Cocontractant doit s’entendre s’il y a lieu avec les propriétaires ou les possesseurs de licence dont il utilise les procédés. Il procède au règlement de tous les droits et redevances y relatifs et garantit le Maître d’ouvrage contre toute poursuite dans le cas d’une atteinte à la propriété intellectuelle.

Article 18 : PHASAGE DES TRAVAUX

Le Cocontractant doit respecter le séquençage des différentes phases des travaux décrites dans sa soumission, de façon à faciliter le contrôle des ouvrages et le respect des délais impartis prévus dans le chronogramme des travaux.
Article 19 : ACCES AU CHANTIER (CCAG Article 44 complété)

19.1. Le Maître d’Ouvrage, l’Autorité Contractante, le Chef de Service du Marché, l’Ingénieur du Marché et toute personne dûment autorisée par ces derniers, peuvent à tout moment accéder au chantier et aux lieux d’extraction des matériaux, de fabrication ou d’approvisionnement des produits manufacturés et outillages utilisés pour les travaux.

19.2. Par ailleurs, dans le cadre de la mission de vérification de l’effectivité des travaux, les personnes dûment autorisées par l’Autorité Contractante peuvent à tout moment accéder au chantier et à toutes informations y relatives.
Article 20 : ATTRIBUTIONS DE L’INGENIEUR 

20.1. L’Ingénieur a pour mission principale de contrôler et de garantir la bonne exécution des travaux, conformément aux stipulations du marché et aux règles de l’Art. Il ne peut relever le Cocontractant d’aucune de ses obligations contractuelles, ni ordonner un travail quelconque susceptible de retarder l’exécution des travaux ou de provoquer un paiement supplémentaire par le Maître d’ouvrage, ni ordonner une modification importante quelconque à l’ouvrage à exécuter. Il est compétent pour préparer et signer les Ordres de Service à caractère technique.

20.2. L’Ingénieur exerce les fonctions suivantes :

· La vérification du projet d’exécution, notamment des pièces graphiques et des notes de calcul et la transmission motivée au Chef de Service du Marché;

· Le contrôle et l’approbation de l’implantation des ouvrages ;

· Le contrôle et l’approbation des matériaux, matériels et équipements du bâtiment utilisés dans la mise en œuvre des ouvrages ;

· Le contrôle de la qualité de la mise en œuvre des ouvrages effectuée par le Cocontractant ;

· La prise en attachement des travaux et des approvisionnements présentés par le Cocontractant ;

· La préparation des opérations de réception provisoire ou définitive à la demande du Cocontractant ; 

· La préparation des décomptes et des situations mensuelles provisoires des travaux et leur transmission au Chef de Service du Marché ;

· L’identification et la formulation de solution techniques relatives à la résolution des problèmes techniques rencontrés par le Cocontractant dans la mise en œuvre des ouvrages ; 

· Le contrôle des délais de réalisation conformément au chronogramme contractuel d’exécution des travaux.

20.3. Chaque opération relative au constat des prestations réalisées fait l’objet d’un procès-verbal signé contradictoirement par l’Ingénieur et le Cocontractant ou son représentant lors des réunions de chantier et transmis à l’Autorité Contractante à la diligence de l’Ingénieur.

20.4. A la demande de l’Autorité Contractante ou de l’Ingénieur, des constats contradictoires peuvent être effectués en présence du Cocontractant pour évaluer ou réévaluer les quantités réelles de certains ouvrages sur la base du Marché.

Article 21 : REUNIONS DE CHANTIER (CCAG Article 57)

21.1. Les réunions de chantier sont programmées de façon hebdomadaire à l’initiative de l’Ingénieur.

21.2. La participation du Cocontractant aux réunions de chantier est obligatoire. 

21.3. Chaque réunion de chantier fait l’objet d’un procès-verbal signé par les participants et transmis à l’Autorité Contractante à la diligence de l’Ingénieur du Marché.
Article 22 : JOURNAL DE CHANTIER (CCAG Article 56 complété)

22.1. Le Cocontractant tient un journal de chantier mis à jour de façon quotidienne. Il est conservé en permanence sur les lieux du chantier et mise à disposition de l’Ingénieur, du Chef de Service du Marché et de l’Autorité Contractante ou de leurs représentants. Y sont consignés :

· Les conditions atmosphériques ;

· L’avancement des travaux ; 

· Le personnel présent sur le chantier ;

· Les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;

· Les travaux exécutés dans la journée, les quantités mises en œuvre et le matériel employé ;

· Les prestations réalisées par les sous-traitants ; 

· Les incidents dans la mise en œuvre des ouvrages et les solutions techniques mises en œuvre ;

· Les prescriptions, les non conformités et les incidents relevés par l’Ingénieur, ainsi que les observations susceptibles de donner lieu à réclamations de sa part ;

· Les observations de toute nature relevées par l’Ingénieur ou le Cocontractant, et relatives à la qualité de la mise en œuvre, aux matériaux fournis, au personnel employé ou au chronogramme des travaux ;

· Les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement du Marché (notifications, résultats d’essais, attachements) ;

· Les visites officielles.

22.2. Le journal est signé contradictoirement par l’Ingénieur et le responsable des travaux représentant le Cocontractant, à chaque visite du chantier ; il est visé systématiquement lors des réunions de chantiers. 

22.3. En cas de réclamation du Cocontractant, il ne peut être fait état que des évènements ou documents mentionnés en temps utiles dans le journal de chantier. 

22.4. Tout refus de présentation du journal de chantier à l’Autorité Contractante, à l’Ingénieur ou à leurs représentants, et toute tentative de falsification, ou de destruction partielle ou totale de ce document peut aboutir à la suspension des paiements et à la résiliation du Marché. En tout état de cause le Cocontractant ne peut se prévaloir de l’impossibilité de fournir le journal de chantier.  

Article 23 : MISE A DISPOSITION DES LIEUX (CCAG Article 42 complété)

23.1. Les installations provisoires de chantier, les ateliers de préfabrication, les carrières d’emprunts, les voies d’accès, les garages, les bureaux et logements du personnel nécessaire à l’exécution des travaux, ne peuvent être édifiés que sur les emplacements agréés par l’Ingénieur en accord avec les autorités administratives et traditionnelles locales.

23.2. Dans la mesure de leurs possibilités, l’administration ou les autorités traditionnelles locales peuvent mettre à la disposition du Cocontractant et pour la durée des travaux, des espaces du domaine privé ou public de l’état nécessaires aux besoins du chantier. Ces terrains doivent être nettoyés et remis en bon état à la fin des travaux. 

Article 24 : MESURES DE SECURITE (CCAG Article 48)

24.1. Le Cocontractant prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection du personnel employé et des visiteurs sur le chantier, conformément à la réglementation en vigueur. 

24.2. En outre, le Cocontractant a la charge d’assurer la sécurité du chantier contre les intrusions. A cet effet, il doit fournir et entretenir à ses frais tous dispositifs nécessaires d’éclairage, de clôture, de protection et de gardiennage nécessaires à la préservation des ouvrages, des matériaux ou du matériel entreposé sur le chantier. Il soumet ces dispositifs à l’approbation préalable de l’Ingénieur.

Article 25 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (CCAG Article 16)

25.1. Le Cocontractant est tenu de se conformer aux textes régissant la protection de l’environnement en vigueur au Cameroun et notamment la loi cadre n°096/12 du 03 août 1996 sur la gestion de l’environnement.

25.2. Il doit se conformer aux prescriptions du CCTP en la matière.

Article 26 : REMISE EN ETAT DES LIEUX (CCAG Article 69)
La remise en état des lieux, comprend l’enlèvement des installations provisoires, des matériels, matériaux et débris de chantier, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception provisoire des ouvrages et au plus tard, avant l’approbation du décompte général et définitif des travaux.

CHAPITRE III : RECEPTION DES TRAVAUX

Article 27 : RECEPTION PROVISOIRE (CCAG Article 67)
27.1. Avant la réception provisoire, l’entrepreneur demande par écrit au Chef de service avec copie à l’Autorité Contractante et l’Ingénieur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

27.2. Cette visite technique préalable à la réception effectuée contradictoirement par l’Ingénieur du Marché ou son représentant, et le cocontractant porte sur:

· La reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés ;

· La constatation des quantités effectivement réalisés ;

· La constatation de l’achèvement des travaux conformément aux termes du présent Marché, ou de la non-exécution ou du non-respect partiel ou total des prestations prévues au présent Marché La notification des réserves éventuelles et des délais de mise en conformité ;

· La constatation du repli des installations de chantier et de la remise en état des lieux.

27.3. Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ et signé contradictoirement par l’Ingénieur, et le Cocontractant. Les délais de levée des réserves au plus tard avant la réception provisoire des travaux, sont fixés de commun accord avec le Cocontractant.

27.4. La réception provisoire est effectuée à la demande du Cocontractant en cas d’exécution satisfaisante des prestations prévues au présent Marché, exécution constatée par un procès-verbal de levée des réserves contenues dans le procès-verbal de la Commission de pré réception technique.

27.5. Le Cocontractant est convoqué à la réception par courrier au moins cinq (5) jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).

27.6. Il prend part à la réception. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la Commission de réception.

27.7. Après la visite du chantier, la Commission examine le procès-verbal de la Commission de pré réception technique et procède à la réception provisoire des travaux s’il y a lieu.

27.8. Le procès-verbal signé séance tenante par tous les membres de la commission, prononce soit :

· La réception provisoire des travaux sans réserve ;

· Le refus de réceptionner les travaux.

27.9. Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux.

Article 28 : DELAI DE GARANTIE (CCAG Article 70)
28.1. Le délai de garantie concerne les travaux relatifs à l’ouvrage et aux équipements du bâtiment éventuellement installé.

28.2. Ce délai est fixé à un (01) an et court à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Article 29 : ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE (CCAG Article 71)

29.1. Pendant la période de garantie, le Cocontractant exécute à ses frais et en temps utile, tous les travaux nécessaires pour remédier aux désordres qui peuvent apparaître sur les ouvrages et qui relèvent de malfaçons.

29.2. Le Cocontractant est responsable envers le Maître d’ouvrage de tous les désordres survenus sur les ouvrages, excepté ceux relevant d’une usure normale causée par l’usage, même si l’Ingénieur n’en a pas fait mention. Il dispose d’un délai de vingt (20) jours pour procéder aux réparations. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrages a la possibilité de faire exécuter les travaux aux frais du Cocontractant.

Article 30 : RECEPTION DEFINITIVE (CCAG Article 72)

30.1. Après la visite des ouvrages, la Commission de réception, examine le procès-verbal de réception provisoire et vérifie la levée effective d’éventuelles réserves. Elle procède à la réception définitive des travaux s’il y a lieu. 

30.2. Le procès-verbal signé séance tenante par tous les membres de la commission, prononce soit :

· La réception définitive des travaux sans réserve ;

· La nécessité de lever les réserves dans un délai imparti, préalablement à la fixation d’une nouvelle date de réception définitive des travaux.
Article 31 : COMMISSION DE RECEPTION

31.1. La commission de réception est composée ainsi qu’il suit :

· Président : 
· Le Maître d’Ouvrage ou son Représentant;

· Rapporteur : 

· L’Ingénieur du Marché.
· Membres :

· Le Directeur Général du FEICOM ou son représentant ;

· Le Chef de Service du Marché ; 

· Le Sous-Directeur du Développement des CTD (SDDCTD) de l’Agence Régionale du FEICOM ;

· Le comptable matières ;
· Le Cocontractant ou son représentant.
· Observateur
· Le Délégué Départemental des marchés publics de l’Océan ou son représentant

31.2. Le Cocontractant saisit le Maître d’Ouvrage afin de lui proposer une date de réception. Une fois la date approuvée, celui-ci convoque les membres de la Commission de réception, aux fins de procéder à la réception.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 32 : MONTANT DU MARCHE (CCAG Article 18 et 19 complétés)
32.1. Le montant du présent Marché, tel qu’il ressort du devis estimatif ci-joint, est de ________ (en chiffres) _______ (en lettres) francs CFA Toutes taxes comprises (TTC) ; soit :

· Montant HTVA : _______ (______) francs CFA

· Montant de la TVA : __________ (_______) francs CFA

32.2. Le montant du présent Marché calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du rabais éventuellement consenti par l’Entrepreneur.
Article 33 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

33.1. Les prix figurant au bordereau des prix unitaires sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur en République du Cameroun au mois précédant celui de la soumission.

33.2. En outre, le Cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance des conditions locales susceptibles d’influer sur l’exécution des travaux pour s’en être personnellement rendu compte sur le terrain avant de soumissionner, mais également de toutes les sujétions nécessaires à la bonne exécution des travaux, notamment :

· Les conditions de transport et d’accès au chantier à toute époque de l’année ;

· La présence éventuelle de risques naturels, notamment les risques d’inondation liés au régime des pluies et des eaux dans la région ;

· Les sujétions liées à la situation géographique des travaux ;

· Les contraintes liées à la nature et à la qualité des terrains et des sols ;

· Les prises de contacts avec les principaux acteurs locaux (autorités administratives et traditionnelles, organisations professionnelles, etc.)

Article 34 : SOUS-DETAIL DES PRIX

34.1. Le Cocontractant est censé avoir fourni dans sa soumission le sous détail des prix, qui fait ressortir dans le détail le montant des charges et des frais accessoires sur salaire et main d’œuvre, ainsi que les frais de montage, d’entretien et de démontage des installations provisoires de chantier, d’amortissement des installations, du matériel et de l’outillage, ainsi que toutes les sujétions, frais généraux, faux frais et bénéfices.

34.2. Les montants du Bordereau des Prix Unitaires comprennent tous les frais de la main d’œuvre participant directement ou indirectement à l’exécution des travaux, y compris les salaires et les primes, les assurances ; les charges salariales, les frais de déplacement. Ils comprennent également les postes suivants :

· Amenée, montage, entretien, démontage et repli de toutes les installations y compris bureaux, laboratoires, matériel de carrière éventuels, ateliers, habitation etc. ;

· Amenée, fourniture, stockage et transport de tous les matériaux, ingrédient, carburant, lubrifiant, etc. ;

· Des mesures d’atténuation des impacts directs environnementaux ;

· Entretien des ouvrages pendant le délai de garantie ;

· Assurance y compris responsabilité civile ;

· Assurance de chantier ;

· Frais financier et frais généraux du chantier ;

· Rémunération pour bénéfice et aléas.

34.3. Les prix du bordereau des prix comprennent toutes les sujétions d’exécution qu’elles soient ou non explicitées dans le présent CCAP ou dans le CCTP. Une modification des quantités peut être apportée en plus ou en moins dans le volume des travaux, quelles que soit la quantité des travaux réellement exécutés, les prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires seront appliqués. Si la quantité des travaux diminue de plus de 50% du montant prévu dans le marché, l’Attributaire peut prétendre à une indemnisation.
Article 35 : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - VARIATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX ET LA NATURE DES TRAVAUX 

35.1. Qu’il s’agisse d’augmentation dans la masse des travaux, ou d‘ouvrages non prévus au marché, aucun travail supplémentaire ne peut être exécuté par le Cocontractant, s’il n’a pas fait au préalable l’objet d’un Ordre de Service de l’Autorité Contractante le prescrivant explicitement.

35.2. Il est fait application des prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires si les travaux supplémentaires comportent de nouveaux prix, la validation de ceux-ci fait l’objet d’un avenant. Est considéré comme nouveau prix, tout prix ne figurant pas dans le Bordereau des Prix Unitaires ou dans le détail estimatif de la présente lettre commande si celui-ci a été présenté dans l’offre du Cocontractant.
Article 36 : PREPARATION DES DECOMPTES

36.1. Le Cocontractant est rémunéré par décomptes établis en appliquant les prix du bordereau des prix unitaires aux prestations réellement exécutées.

36.2. A l’issue de chaque réception partielle des travaux, le Cocontractant et l’Ingénieur établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau des prix pouvant donner droit au paiement.

36.3. Les projets de décompte provisoire des travaux effectivement réalisés en sept (07) exemplaires, sont transmis à l’Ingénieur du Marché.

36.4. L’Ingénieur du Marché après vérifications sous 72 heures, rejette en motivant son rejet ou signe le projet de décompte et le transmet au Chef de Service du Marché pour liquidation, engagement de la dépense. 
36.5. A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, l’Ingénieur dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le Cocontractant et le Chef de Service du Marché qui le transmet au Délégué Départemental des Marchés Publics qui y appose le visa. Ce décompte comprend :

· Le décompte final,

· L’acompte pour solde,

· La récapitulation des acomptes mensuels.

36.6. La signature du décompte général et définitif sans réserve par le Cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

36.7. Le Paiement des décomptes, à l’exception du décompte de l’avance de démarrage, est subordonné à la présentation de l’avis de non objection du FEICOM donné à tout projet ou document d’exécution.

Article 37 :  MODALITES ET REGLEMENT DES TRAVAUX EXECUTES

37.1. Le Maire de Lolodorf est chargé de l’ordonnancement;

37.2. Le paiement est effectué par virement au compte bancaire du cocontractant.

37.3. Le règlement du Marché est exécuté par le FEICOM sur présentation du décompte transmis en sept (07) exemplaires par le Maire de la Commune de Lolodorf et signés par :

· Le Cocontractant ;

· L’Ingénieur du Marché ;
· Le Chef Service du Marché ;

· Le Maire de la Commune de Lolodorf ;

· Le Sous-Directeur du Développement des CTD de l’Agence Régionale FEICOM.

37.4. Chaque dossier de paiement doit obligatoirement revêtir le visa de conformité du Maire de la Commune de Lolodorf qui le transmet à l’Agence Régionale du FEICOM. Il doit comporter les pièces suivantes :

· La lettre de transmission du Maire de la Commune de Lolodorf ;

· Une (01) copie légalisée datant de moins de trois (03) mois signée des Administrations compétentes, de toutes les pièces composant le dossier fiscal ;

· 07 exemplaires du décompte et des Attachements signés par le Cocontractant, l’ingénieur du Marché et le Chef Service du Marché.

· L’original de la caution d’avance de démarrage, pour la demande d’avance de démarrage ;

· Le Procès-verbal de réception signé de tous les membres de la Commission de réception;

· La copie de la convention de financement enregistrée ;

· L’original du contrat enregistré, pour le premier décompte ;

· L’original de la quittance d’enregistrement du contrat ;

· La copie de l’Avis de Non Objection au Contrat ;

· La copie de l’Avis de Non objection au projet d’exécution ;

· Les différents documents d’essais et contrôle exigés dans le contrat (analyses d’eau, etc…) ;

· La main levée de la retenue de garantie signée du Maître d’Ouvrage, dans le cas de la réception définitive des travaux.
NB : Tous ces documents doivent être reliés et transmis en trois (03) exemplaires dont 01 original et 02 copies.

37.5. Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues.

Article 38 : AVANCE DE DEMARRAGE (CCAG Article 28)
38.1. Une avance de démarrage d’un montant au plus égal à 20% du montant TTC du Marché peut être accordée à la demande du Cocontractant, dès notification du Marché. 

38.2. Cette avance est cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministère en charge des Finances.

38.3. L’avance de démarrage est remboursée par prélèvement de 30% du montant des travaux de chaque décompte à partir du premier décompte du Marché. Il doit être terminé au plus tard lorsque le montant des travaux atteints les 80% de la valeur du Marché. En tout état de cause, le remboursement doit être terminé un mois avant la date d’expiration du délai contractuel.

38.4. Au fur et à mesure du remboursement de l’avance de démarrage, l’Autorité Contractante donne la mainlevée de la part du cautionnement définitif correspondante si le Cocontractant en fait la demande.

Article 39 : CAUTIONNEMENT DEFINITIF (CCAG Article 41)
39.1. Le cautionnement définitif qui garantit l’exécution intégrale des travaux est constitué dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification du Marché. Il est conservé par l’Autorité Contractante. Le cautionnement provisoire de soumission est restitué au Cocontractant dès constitution de ce cautionnement définitif.

39.2. Le montant du cautionnement définitif est fixé à 5% du montant toutes taxes comprises du Marché. Ce cautionnement définitif peut être remplacé par une caution bancaire d’un établissement financier de premier ordre agréé par le Ministère des Finances.

39.3. A la fin des travaux, le cautionnement définitif est restitué ou la caution bancaire le remplaçant libérée sur demande écrite du Cocontractant, par une main levée de l’Autorité Contractante. 
Article 40 : RETENUE DE GARANTIE (CCAG Article 29)
A titre de garantie des travaux, il sera opéré sur le montant de chaque acompte mensuel une retenue de 10% du montant TTC de la partie d’ouvrage concernée de cet acompte. La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie bancaire à première demande de retenue de garantie personnelle et solidaire du même montant émanant d’un établissement bancaire installé sur le territoire camerounais et agrée par le Ministère des Finances. Cette retenue de garantie sera restituée, ou la caution levée, dès réception définitive des travaux.
Article 41 : ASSURANCE ET PROTECTION DES CHANTIERS (CCAG Article 45)
41.1. Le Cocontractant doit justifier qu’il est titulaire d’une police d’assurance de responsabilité civile pour les dommages de toutes natures causés aux tiers :

· Par son personnel, salarié en activité de travail ;

· Par le matériel qu’il utilise ;

· Du fait des travaux.

41.2. Par ailleurs le chantier doit être couvert pour l’ensemble des travaux par une assurance globale de chantier délivrée par une compagnie agréée par l’autorité compétente. Les frais inhérents à cette assurance sont à la charge du Cocontractant

41.3. Le Cocontractant dispose de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux pour présenter un certificat d’une compagnie d’assurance prouvant qu’elle a intégralement été réglée des primes ou cotisations relatives aux travaux pour le présent marché. Passé ce délai le marché peut être résilié.

41.4. Le Cocontractant est tenu d’assurer la protection et le gardiennage de son chantier jour et nuit. Il veille notamment à empêcher toute intrusion accidentelle ou malveillante par une clôture et des pancartes bien visibles, interdisant l’accès du chantier au public. Le Cocontractant est tenu responsable de tout accident qui surviendrait sur le chantier suite à l’absence des dispositifs requis.

41.5. La Garantie décennale est gérée conformément aux dispositions du Code Civil.

Article 42 : VARIATION DES PRIX (CCAG Article 20)
Le présent Marché est à prix unitaires et forfaitaires. Ces prix sont définitifs, fermes et non révisables.

Article 43 : REGIME FISCAL ET DOUANIER (CCAG Article 36)
Le présent Marché est soumis aux droits et taxes en vigueur au Cameroun.

Article 44 : NANTISSEMENT DU MARCHE
44.1. Le présent Marché, conclue conformément aux dispositions du chapitre II à la section V de l’article 150 Décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, peut être donnée en nantissement.

44.2. Le créancier nanti devra notifier par tous moyens laissant trace écrite au Maire de la Commune de Lolodorf une copie certifiée conforme de l’acte de nantissement.

44.3. Par application des dispositions ci-dessus :

· Le Maire de la Commune de Lolodorf est chargé de l’ordonnancement du présent Marché;

· Le Directeur Général du FEICOM est chargé de la liquidation du présent Marché ;

· L’Agent Comptable du FEICOM est chargé des paiements.

Article 45 :  TIMBRE ET ENREGISTREMENT (CCAG Article 37)
Sept (07) exemplaires originaux du Marché seront enregistrés par le Cocontractant à ses frais dans un Centre Principal des Impôts, conformément à la réglementation en vigueur, puis déposés à la Mairie de Lolodorf, pour ventilation.
Article 46 : PENALITES DE RETARD (CCAG Article 32 complété)
46.1. A défaut pour le Cocontractant de terminer les travaux dans le délai contractuel, il sera appliqué, par jour calendaire de retard, une pénalité forfaitaire fixée à :

· 1/2000ème du montant global du marché du 1er au 30ème jour ;

· 1/1000ème au-delà du 30ème jour.

46.2. Les pénalités de retard s’appliquent sur le délai global du Marché et non sur les délais de livraison.

46.3. Le montant cumulé des pénalités prévues à l’alinéa 47.1 ne peut excéder 10% du montant Toutes Taxes Comprises du Marché sous peine de résiliation.

46.4. Conformément aux dispositions de l’article 169 du Décret N°2018/366 du 20 juin 2018, le Cocontractant sera passible d’une pénalité par jour calendaire de retard dans la remise de tous les documents contractuels prévus au titre du Marché, et notamment en ce qui concerne les points suivants :

· Projet d’exécution : Cinq mille (5 000) francs CFA ;

· Cautions, assurances : Cinq mille (5 000) francs CFA ;
· Panneau de chantier : Cinq mille (5 000) francs CFA.
CHAPITRE V : CLAUSES DIVERSES
Article 47 : FRAIS COMMERCIAUX EXTRAORDINAIRES

47.1. Le Cocontractant déclare que le présent contrat de marché n’a donné, ne donne pas ou ne donnera pas lieu à perception de frais commerciaux extraordinaires.

47.2. Le Cocontractant s’engage, s’il est établi de financement de frais commerciaux extraordinaires au titre du présent contrat du marché, à réserver à l’Ingénieur du Marché pour le compte du Maître d’ouvrage, le montant de ses frais.

47.3. En outre, si le Cocontractant était convaincu de perception des frais commerciaux extraordinaires, il encourrait les sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 48 : TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Au cas où l’exécution du présent Marché nécessiterait le transport des matériels et équipements dans le sens étranger vers le Cameroun et vice versa, ce transport sera assuré selon les dispositions résultant des conventions et accords internationaux et à la charge de l’attributaire.
Article 49 : INFORMATIONS DE CHANTIER A AFFICHER

Dans un délai de 10 jours à partir de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant s’engage à apposer à l’entrée du chantier et de façon visible, un panneau de chantier solidement ancré dans le sol et portant toutes les indications nécessaires à une hauteur minimum de 1,60 mètre à partir du sol, conformément aux indications suivantes :

· Matériau : bois

· Dimensions de chaque panonceau : 25 cm de hauteur par 180 cm de longueur, épaisseur de 3 cm ;

· Revêtement : une couche de peinture antirouille suivie d’une couche de peinture glycérophtalique de teinte blanche. Les inscriptions sont réalisées en noir sur fond blanc.

· Texte : 
	MARCHE N°    /M/C.LOLO/SIGAMP/CIPM/2024

	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 02 MINI ADDUCTIONS D’EAU POTABLE DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE LOLODORF 
Localités : ________________________

	Maître d’Ouvrage : Maire de la Commune de LOLODORF

	Autorité Contractante : Maire de la Commune de LOLODORF

	CHEF DE SERVICE DU MARCHE: Chef Service Technique de la Commune de LOLODORF

	INGENIEUR DU MARCHE : Le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Energie de L’OCÉAN 

	ENTREPRISE :……………………………………………..

	Financement : BUDGET FEICOM/COMMUNE DE LOLODORF - EXERCICES 2024 ET SUIVANTS

	Délai d’Exécution : 05 mois 
	Début des Travaux :

	
	Fin des Travaux :


Article 50 : RESILIATION DU MARCHE (CCAG Article 74)

Le présent Marché peut être résilié comme prévu à la Section II Titre V du décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas de :

· Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié de plus de sept (07) jours calendaires ;

· Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant des travaux ;

· Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

· Défaillance de l’Entrepreneur ;

· Non-exécution d’une mise en demeure.
Article 51 : DIFFERENDS ET LITIGES (CCAG Article 79)

51.1. Les parties conviennent que les litiges pouvant naître de l’interprétation ou de l’exécution du présente Marché relèvent des juridictions compétentes.

51.2. Toutefois, il sera recherché au préalable un règlement à l’amiable des différends éventuels.

Article 52 : CAS DE FORCE MAJEURE (CCAG Article 75)

Dans le cas où l’Entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en-deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

· Pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

· Vent : 40 mètres par seconde ;

· Crue : la crue de fréquence décennale.

Article 53 : EDITION ET DIFFUSION DU PRESENT MARCHE 

Quinze (15) exemplaires du présent Marché seront édités par les soins du Cocontractant et fournis à l’Autorité Contractante pour diffusion. 

Article 54 et dernier :     VALIDITE ET ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT MARCHE
Le présent Marché ne deviendra valide qu’après sa signature par le Maire de la Commune de Lolodorf, Autorité Contractante, et entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant par ce dernier.



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) 
CHAPITRE 1 : GÉNÉRALITÉS

I.1. OBJET DU PRESENT CAHIER DE CHARGES


Le présent Cahier de charges est relatif projet de construction de cinq (05) mini adductions d’eau avec pompage solaire dans certaines localités de la commune de Lolodorf, Département de l’Océan, Région du Sud. Il a pour but de définir et d’encadrer l’exécution des travaux prévus au Devis Estimatif et Quantitatif (DEQ).
I.2. CONSISTANCE DU PROJET

Les travaux à exécuter par l’entreprise adjudicataire du marché comprennent les corps d’état suivants :

· Les travaux préparatoires
· La construction du forage productif (débit d’exploitation ≥ 2,5m3/h)
· La construction d’un réservoir de stockage (capacité= 8m3 et hauteur sous cuve= 6m) et du local technique 

· La construction de la borne fontaine murale

· Le système de pompage à énergie solaire et équipement d’exhaure 
· L’appropriation, l’entretien et la maintenance de l’ouvrage.
I.3. ENCADREMENT NORMATIF DE REALISATION DES TRAVAUX

La réalisation des travaux sus évoqués est astreinte au respect des textes législatifs et administratifs en vigueur, ainsi qu’aux normes et spécifications techniques dans le domaine en République du Cameroun, notamment :

· Les spécifications techniques des DTU ;

· Les règles techniques de conception et de calcul des ouvrages en béton armé ;

· Les agréments, avis techniques et recommandations du CSTB applicables aux travaux relatifs au présent Appel d’Offres en vigueur à la date de signature du présent Marché ;

· Les normes applicables au secteur de l’hydraulique en zone rurale homologuées par l’ANOR.

Note : les documents sus-indiqués ne sont pas joints matériellement aux documents du présent Appel d’Offres. Ils ne seront pas joints au Marché et ne seront pas signés par les parties contractantes qui cependant reconnaissent en avoir parfaite connaissance.

Tous les travaux seront réalisés conformément aux plans d’exécution joints en annexe. Tout écart par rapport aux plans d’exécution ne sera pas accepté.

I.4. RECONNAISSANCE DES LIEUX ET CHOIX DU SITE D’IMPLANTANTION
L'entrepreneur doit visiter obligatoirement le site, pour lui permettre d’apprécier la consistance des travaux qui lui incombent et la viabilité du site du projet. Il devra prendre en compte les contraintes liées à l’approvisionnement du chantier en matériaux de manière particulière dans l’élaboration de leur proposition financière, la planification des tâches, l’organisation du chantier et la maîtrise des dépenses afin d’éviter le ralentissement ou l’arrêt des travaux.

Le choix de l’emplacement du puits doit être déterminé par les résultats du sondage hydrogéologiques en concertation avec les populations bénéficiaires et le service technique de la Commune.
CHAPITRE 2 : METHODOLOGIE D’EXECUTION DES TRAVAUX
II.1. TRAVAUX PREPARATOIRES
Les travaux préparatoires comprennent :
· L’installation de chantier et la préparation du site ;

· Les études géophysiques et hydrogéologiques ;

· L’élaboration et la production du Projet d’Exécution, d’un Plan d’Assurance Qualité et de Gestion Environnementale ;
· La fourniture et la pose du panneau de chantier.

II.1.1. Installation du chantier

Les travaux d’installation de chantier seront à la charge de l’entrepreneur. Ils comprendront notamment :

· L’aménagement et l’entretien d’un magasin et des aires de stockage des matériaux ;

· Les mesures nécessaires au respect des dispositions légales et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel. (Mise en place d’une latrine, jarres d’eau traitée à l’eau de javel, caisse de pharmacie équipée des produits de premiers soins tels que l’aspirine, le sparadrap, les compresses, l’alcool à 95°, …) ;

· L’établissement du planning des travaux.

· L’amenée et le repli du matériel et du personnel de l’entreprise ;

· Le nettoyage général du site et des environs après les travaux.

Au terme de l’installation du chantier, deux points au moins d’implantation du forage seront déterminés par l’Ingénieur du Marché et l’Entrepreneur. Ces points devront recueillir l’avis favorable des populations bénéficiaires.
II.1.2. Etudes géophysiques et hydrogéologiques

La méthode de prospection géophysique et de sondage hydrogéologique est laissée au choix du cocontractant. Le puits négatif ne sera pas pris en charge et l’implantation devra tenir compte des aquifères intéressants et éviter la proximité des sources de pollution (WC, tombe, exutoire, affluents industriels ou autres déchets toxiques).

II.1.3. Le projet d’exécution

L’entreprise devra produire un projet d’exécution sur la base des études et essais réalisés et de son expérience, qu’elle devra soumettre à l’ingénieur du marché pour approbation avant l’exécution des travaux. L’entrepreneur fournira également un plan d’assurance qualité et un plan de gestion environnemental.

Le délai d’approbation de ce projet d’exécution est de 15 jours après la notification de l’ordre de service de démarrage des travaux. Le Cocontractant devra prendre toutes les dispositions pour respecter les délais.

II.1.4. Le panneau de chantier
Un panneau de chantier en bois bien visible sera installé à l’entrée du site du chantier. Il portera les informations suivantes :

· Les références du projet ;
· Les références du Maître d’Ouvrage ;

· Les références du Chef Service du Marché ;

· Les références de l’Ingénieur du Marché ;

· La source de financement ;

· La raison sociale de l’entreprise ou du groupement d’entreprises adjudicataire ;

· La durée des travaux.

Aucun autre panneau ne sera autorisé sur le site des travaux, sauf autorisation écrite du Maître d’ouvrage, exception faite des panneaux réglementaires interdisant l’accès au chantier et ceux relatifs à la sécurité.

II.2. TRAVAUX DE FORATION ET EQUIPEMENT

· Foration des terrains tendres : La foration en zone sédimentaire tout comme celle des altérations ou terrains tendres se fera au rotary à la boue ou à l’air comprimé. La reconnaissance se fait à la trilame 8’’1/2 et le réalésage au tricône 9’’5/8 ou 12’’1/4.

· Foration des terrains durs : En zone de socle, la technique du marteau fonds de trou (MFT) 6’’1/2 à l’air comprimé doit être appliquée. La pression sera comprise entre 12 et 24 bars. Outils (). La foration étant mixte, la partie meuble doit être protégée au préalable à l’aide d’un tubage provisoire (PVC ou acier Ø179/200 mm).

· Profondeur des ouvrages : Tous les ouvrages à réaliser dans le cadre du présent projet devront avoir une profondeur minimale de 60mètres avec possibilité d’atteindre 100 mètres. Le niveau d’eau et la profondeur de l’ouvrage seront mesurés avant et après le développement.

En cas d’utilisation de la boue, elle doit être biodégradable et sa concentration sera de 3 à 5 kg/m3 d’eau. Après la réalisation du trou, le forage sera équipé d’un tubage constitué de PVC plein en diamètre 175-195 mm sur 40 m et PVC crépine de diamètre 112-125 mm sur toute la colonne captante de plus de 20 m. Les tuyaux PVC qui mesurent entre 4 m à 6 m de long chacun seront vissés les uns aux autres.
L'espace annulaire entre la terre et la colonne sera rempli d’un massif filtrant sur toute la hauteur du tubage en PVC crépiné. Le massif filtrant est composé de gravier ou à défaut de sable de granulométrie comprise entre 2 mm et 4 mm. Le gravier sera désinfecté avant son introduction dans l’espace annulaire des forages. Il sera constitué par un matériau quartzeux propre, roulé. Au-dessus du massif filtrant, un joint d’argile de 2 mètres de hauteur sera mis en place afin d’éviter la contamination du forage.

Au-dessus du joint d’argile, le forage sera comblé par du tout-venant, dans la mesure où celui-ci constitue un matériau de remplissage adéquat, et enfin cimenté sur 5 mètres en tête. La cimentation de tête sera faite avec un mortier au ciment dosé à 350 kg/m3.
Le tubage dépassera de 0,50m la surface du socle. Il sera momentanément fermé par un bouchon vissé.

Au cours de la foration, des échantillons (cuttings) seront prélevés à chaque changement de couches géologiques ou au moins tous les mètres. Ces échantillons seront gardés au chantier dans des sacs en plastique numérotés, à la disposition du représentant du Maître d’ouvrage qui décidera de leur conservation ou non.

II.3. DEVELOPPEMENT

Le développement du forage se fera à l’air lift double tube, par l’atelier de forage ou par une unité indépendante jusqu’à l’obtention d’une eau claire sans particules sableuses ou argileuses. Le débit obtenu de développement ne devra pas être inférieur de plus de 10% au débit obtenu en fin de foration.

Le développement sera poursuivi jusqu’à obtention d’eau claire, sans particule sableuse ou argileuse. L’entrepreneur devra contrôler la teneur en sable, par la méthode de la tâche de sable observée dans un seau de 10 litres et dont le diamètre ne devra pas excéder 1 cm en fin de développement.

Si les défauts d’exécution apparaissent lors de la réalisation d’un forage ou pendant le développement, la poursuite des opérations de développement au-delà de 4 heures sera à la charge de l’entrepreneur et, si elles ne peuvent aboutir à l’obtention d’eau claire, l’ouvrage ne sera pas réceptionné. 

Dans le cas d’un développement par une unité indépendante, le retour de l’atelier de forage, pour reprise partielle ou totale de l’ouvrage, reste à la charge de l’entrepreneur, au même titre que les opérations de reprise.

Le débit sera mesuré toutes les 15 minutes. Le niveau d’eau et la profondeur de l’ouvrage seront mesurés avant et après développement.

La précision exigée pour toutes les mesures (y compris lors des essais de pompage) sera de :

· 1% pour les debits;

· 1 cm pour les niveaux d’eau ;

5 cm pour les mesures de profondeur.

II.4. ESSAIS DE POMPAGE, ANALYSES ET DESINFECTION
Les essais de pompage seront exécutés soixante-douze (72) heures après le développement du forage à l’aide d’une pompe immergée d’une capacité de dix (10) m3/heure à une profondeur de trente mètres (30 m) ou d’une pompe immergée d’une capacité de six mètres cube heure (6 m3/heure) à une profondeur de 80 à 100 m. Ils auront une durée minimum de quatre (4) heures et seront fait en trois paliers (3 paliers à débit croissant : 1er palier de 2 heures, 2ème et 3ème palier, une heure chacun) jusqu’à l’obtention d’une stabilisation du niveau dynamique. La remontée du niveau de l'eau sera observée pendant au moins 1 heure. Les mesures de profondeur du niveau d'eau seront effectuées à la sonde électrique, les mesures de débit seront faites au fût de 200 litres, toutes les mesures seront notées sur une fiche agréée par le maître d’ouvrage.

A la fin des essais de pompage, le cocontractant effectuera, en présence de l’ingénieur du marché, des prélèvements d’échantillons d’eau pour analyses physico-chimiques et bactériologiques qu’il fera analyser dans un laboratoire agréé par le Ministère de l’Eau et de l’Energie, le Ministère des Industries, des Mines et du Développement Technologique ou le Ministère en charge de la Santé Publique.

Note importante : Le forage sera considéré comme productif (positif) si son débit minimum est de 1 m3/h et si l’eau présente des caractéristiques physico-chimiques conformes aux normes.

II.5. STRUCTURES MACONNEES DE SURFACE 

Les structures maçonnées de surface comprennent : 

· Une plateforme support en béton armé constitué de deux dalles, de hauteur 8m sous radier, devant accueillir le réservoir en plastique ;

· Les bornes fontaines

· Les regards

· Les puits perdus.

Le ciment utilisé pour la réalisation des structures maçonnées sera en règle générale du ciment CPJ 35 pour les travaux de maçonnerie et des ouvrages courants en béton armé. 

Le ciment sera livré en sacs d’origine. Le ré-ensachage est formellement interdit ainsi que les récupérations de poussière de ciment pour tout béton ou mortier.

Le stockage des sacs de ciment doit se faire dans des locaux à l’abri de l’humidité et sur des planchers en bois sec à au moins 10 cm au-dessus du sol. Le stockage des sacs doit être systématiquement organisé de manière à ce que la durée de stockage n’excède pas les trois mois.

Avant toute exécution des travaux de peinture, l’entrepreneur est tenu de procéder à la validation et à la réception par l’Ingénieur du marché du type de peinture.

II.6. RESEAU DE REFOULEMENT ET DE DISTRIBUTION
II.6.1. Exécution des tranchées et pose des tuyaux PVC PN10 à emboitement 

L’ensemble des conduites de distribution sera en tuyau PVC pression - PN 16 à une pression maximale de 16 bars. Les dérivations seront connectées au moyen de tés en PVC pression pour canalisation PVC. Les diamètres seront identiques à ceux des canalisations principales. Les changements de direction seront connectés par les coudes 1/4, 1/8 ou 1/16 en PVC pression pour canalisation PVC. 

Avant la pose des conduites, le fond de la tranchée est à préparer de manière que les tuyaux reposent sur toute leur longueur dans la terre sans pierres. En présence de rocher ou pierres, le fond sera à dresser avec de la terre meuble ou sable.

Avant toute pose de conduite, la tranchée ainsi préparée doit au préalable être vérifiée par le Contrôleur des travaux. L'entrepreneur tiendra sur le chantier tout le matériel nécessaire à la vérification de la profondeur et l'alignement de la tranchée (chaînes et nivelettes).

La largeur des tranchées sera de 0,40m pour une profondeur d’au minimum de 0,60m au-dessus de la génératrice supérieure des canalisations.

· II.6.2. Drainage des chantiers de pose de conduites
L'entrepreneur est tenu d'éviter l'entrée des eaux superficielles venant des routes dans les tranchées. L'évacuation des eaux superficielles ou souterraines éventuellement entrées sera à la charge de l'entrepreneur sans rémunération spéciale. Aucune prolongation éventuelle du délai contractuel ne sera consentie à cause des pluies sauf en cas de force majeure.
Les opérations de pose des tuyaux doivent être conduites dans l’ordre et avec méthode, (recommandations du fabricant). 

Au cours de la pose des tuyaux, l’alignement sera particulièrement vérifié. La pose des tuyaux ne sera entreprise que sur autorisation de l’ingénieur du marché, après vérification des fouilles, pour les tronçons qui seront désignés.

Avant sa mise en œuvre, chaque tuyau, pièce spéciale et appareil devront être soigneusement nettoyés et purgés de tout élément étranger. Les extrémités de la conduite posée devront être bouchées soigneusement avec des tampons pendant les interruptions de travail.

Les tuyaux seront descendus dans les tranchées avec des moyens adéquats pour préserver l'intégrité aussi bien de la structure que du revêtement. Ils seront disposés dans la position exacte pour l'exécution des joints.

Les emplacements des pièces spéciales et des appareils devront être reconnus et approuvés par l’Ingénieur. Chaque tronçon de tuyauterie devra être constitué autant que possible de tuyauterie entière de façon à réduire au minimum le nombre de joints.

L'entrepreneur aura la faculté de procéder à des coupes de tuyau lorsque cette opération sera justifiée par les nécessités de la pose. L'entrepreneur est tenu de soumettre des plans pour les types de butées qu'il propose d'exécuter. Les pièces à contre-buter s'appuieront sur les massifs de butées. 

Note importante : Une buttée en béton sera automatiquement mise en place sur toute conduite à changement de direction, réduction importante, té de branchements, etc.

· II.6.3. Remblaiement des tranchées 

La réalisation de la tranchée ainsi que son remblayage requièrent certaines recommandations d’ordre pratique, au moment de son exécution. Le tuyau doit reposer sur un lit de terre meuble ou de sable. Le matériau de remblai final doit être dépourvu de toute pierre, jusqu’en haut de la tranchée.

A partir du fond et jusqu'à 10 cm au moins au-dessus des tuyaux, le remblai sera exécuté avec les déblais meubles soigneusement purgés de pierres ou de matériaux durs et pilonnés par couches de 0,20 m sur le flanc et autour des tuyaux. Le reste du remblai sera fait par couches de 20 cm au maximum pilonnées. Le remblai terminé doit avoir une compacité voisine de celle du terrain avant l'ouverture des tranchées.

Les déblais non employés en remblai seront enlevés par l'entrepreneur.

Les différentes pièces ou raccords donnant lieu à des changements de direction sont calés par des butées en béton maigre dosé à 250 kg/m³.
Pour la traversée de chemins ruraux, des lits de marigots, la conduite est introduite dans un fourreau de protection, soit en PVC, soit en acier, soit constitué de petites buses en mortier centrifuge vibré.

II.6.4. Désinfection des conduites et essais de fonctionnement

Avant la mise en service, la totalité des conduites devra être désinfectée à l’aide de l’hypochlorite de calcium selon les prescriptions suivantes :

Avant la désinfection, les conduites doivent être lavées avec un volume d’eau égale au triple de celui des conduites à une vitesse de 0,75 à 1,50 m/s au moins. 

L’eau désinfectante doit contenir 30 grammes de chlore libre pour 1 m3 d’eau et désinfection et rester dans le réseau pendant 24 heures. Les robinets, robinets vannes, bouches et poteaux d’incendie, etc. devront être manipulés plusieurs fois.

Après désinfection, les conduites seront lavées avec leur double volume d’eau, les eaux de désinfection devant s’évacuer sans danger pour les tiers et le milieu aquatique.

L’entrepreneur ne percevra aucune compensation pour la désinfection dont les frais sont compris dans les prix de la pose. La fourniture d’eau et les frais d’analyse sont à la charge de l’entrepreneur.

A la fin des travaux, l’ensemble du réseau sera mis en eau et l’on vérifiera le fonctionnement correct de tous les accessoires hydrauliques et les débits obtenus aux robinets.

II.7. ROBINETTERIE

II.7.1. Prescriptions communes

Les pièces de robinetterie doivent être conformes aux normes applicables ou à la norme AFNOR.

La manœuvre de fermeture s'effectue dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce sens sera indiqué sur le volant ou sur la tête de la pièce par "O" et "F" avec des flèches.

La manœuvre des organes de fermeture doit être aussi facile que possible, tant pour l'ouverture que pour la fermeture.

Toutes les pièces de robinetterie sont à brides.

Les robinets installés devront pouvoir être remplacés par des robinets se trouvant sur le marché camerounais.

II.7.2. Robinets et colliers pour branchements

Les robinets sont en bronze ou en fonte et bronze. Ils sont équipés généralement d'une bouche à clé avec tabernacle. La pression d'essai est de 16 bars en position ouverture et de 10 bars en position fermée. Les colliers de prise en charge sont à lunette ou à bossage en acier, en fonte, en PVC suivant la qualité du tuyau. Les colliers de prises doivent être munis de leurs boulons d'assemblage et des joints d'étanchéité ; ils doivent être protégés contre la corrosion. Les colliers avec robinets d'arrêt seront équipés de pièces de raccord correspondant à la nature de la conduite de branchement.

II.7.3. Compteurs

Chaque borne fontaine doit être équipée d'un compteur de 1/2" qui n'occasionnera pas de pertes de charges supérieures à 0,5 m pour un débit de 5 m3/h.

II.7.4. Réducteurs de pression

Un réducteur de pression sera placé avant chaque compteur, après le té de branchement sur la canalisation principale, dans les cas de bornes fontaines situées en trop forte pression.

II.7.5. Ventouses

Les ventouses doivent permettre de réaliser automatiquement les opérations suivantes :

· Evacuation de l'air pendant le remplissage des canalisations,

· Rentrée de l'air pendant la vidange,

· Purge de l'air chaque fois qu'une poche tend à se créer.

Le fonctionnement de ces appareils ne doit, en aucun cas, provoquer des coups de bélier dans les conduites. Ces appareils doivent, par conséquent, être munis des organes de sécurité appropriés, ainsi que des robinets ou vannes nécessaires, incorporés ou non.

II.7.6. Vidanges

Les vidanges doivent permettre la vidange du ou des tronçons de réseau, au bas duquel elles sont placées. Elles sont raccordées à la conduite principale par un collier de prise pour un tuyau PVC DN 40, l'ouverture et la fermeture sont commandées par un robinet d'arrêt DN 40.

Le tuyau DN 40 vient finir dans une chambre de vidange constituée par un puisard de 1 m de profondeur environ, busé et fermé par une dalle de béton.

Les vannes de manœuvre, ventouses, vidanges sont placées dans des regards de 0,80m×0,80m environ, exécutées en maçonnerie de 0,20 m sur béton de fondation de 0,15 m. Elles sont enduites. Les regards seront fermés par des dalles de béton préfabriqué et emboitables.
II.8. INSTALLATION DU CHAMP SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE ET DE LA POMPE SOLAIRE IMMERGEE

II.8.1. Caractéristiques de la pompe immergée
La pompe fournie doit obéir aux caractéristiques techniques permettant l’exhaure de l’eau dans de bonnes conditions (débit, hauteur de refoulement). La pompe solaire immergée choisie devra satisfaire aux conditions suivantes :

· Avoir des pièces de rechange sur le marché ;

· Etre robuste et durable ;

· Etre facile à dépanner ;

· Etre d’utilisation facile ;

· Etre durable ;

· Etre accessible en termes de coût.

La pompe immergée désigne en réalité sous ce vocable de deux parties distinctes : une pompe et un moteur. Nous utiliserons le terme « extrémité-pompe » pour décrire l'élément hydraulique et le terme « moteur » pour décrire l’élément qui entraine la pompe. Le terme « pompe » est utilisée pour décrire les deux pièces ensemble.

La pompe doit respecter les normes EN 809 et EN 60034-1 ou d’autres normes reconnues à l’échelle internationale.

· Technologie du moteur

Le moteur devrait être d'une conception dans laquelle : 

· L'huile n'est pas employée pour la lubrification afin d’éviter la contamination de l'eau potable ;

· Aucun matériau corrosif n'est utilisé à l’intérieur ou à l’extérieur du moteur. Le Soumissionnaire devrait fournir la preuve du fabricant que toutes les matières employées respectent cette condition ; 

· Des matériaux non corrosifs en céramique ou équivalent sont employés pour que des roulements fournissent l'expectative de longue vie. Le Soumissionnaire devrait fournir l'évidence du fabricant qui toutes les matières employées dans le rassemblement de fabrication cette condition.

· Efficacité du moteur

Dans un système solaire, l’efficacité du moteur est un facteur très important. Le moteur de la pompe : 

· Doit avoir une efficacité d’au moins 80%. 

· Ne doit pas être limité à moins de 20 cycles de démarrage/arrêt par heure afin de maximiser le pompage de l'eau en début de matinée, en fin d'après-midi et lors des jours nuageux.

Les Soumissionnaires doivent fournir le calcul de l’efficacité du système proposé et une explication de la façon dont ce calcul a été obtenu.

· Technologie de la pompe

La pompe devrait être d'une conception dans laquelle :

· Les rotors et les roues à aubes sont faits d'acier inoxydable avec une catégorie minimum AISI 304 ou plus.

· Les pompes doivent être assorties au plus près de la température des eaux souterraines pour assurer l'efficacité maximum.
· Protection de course sèche

Le système doit avoir une protection de course sèche pour protéger le système dans le cas d’une baisse du niveau d’eau. La protection de course sèche doit : 

· Être de conception modulaire, échangeable et de préférence un mécanisme de flotteur. Les électrodes humides ne seront pas admises à cause d’un fonctionnement imprévisible et incertain.

· Ne pas être une pièce intégrale de la pompe. 

· Facilité de l'entretien

Pour s'assurer que l'entretien est économique et que tous les échecs peuvent être remédiés à un coût raisonnable, la pompe devra répondre aux exigences suivantes : 

· Être de conception modulaire afin de permettre le remplacement de pièces individuellement (extrémité-pompe, moteur et électronique) si une défaillance se produit ;

· Ne pas utiliser de l’électronique enterrée ou immergée ; 

· Utiliser des moteurs sans brosse pour éliminer l'entretien.

· Equipement de commande

L'équipement de commande est tout équipement utilisé entre le générateur solaire et le moteur de la pompe. L'équipement de commande inclut la surveillance, la conversion de puissance, les sondes de MPPT (Maximum Power Point Tracking) et tout autre équipement lié au système de pompage solaire.

L'équipement de commande doit : 

· Être séparé des autres composants du système. 

· Fournir le raccordement solaire direct en tant que norme.

· Permettre la possibilité d'ajouter sur un bloc d'alimentation électrique facultatif s'il y a lieu à l'avenir. 

· Être placé au niveau du sol pour la facilité l’entretien, l’ajustement et le diagnostic de l’état du système

· Avoir un commutateur "Marche/Arrêt" au niveau du sol pour permettre l'ajustement de la vitesse au niveau du sol. 

Il ne doit pas permettre à des utilisateurs d'ajuster les commandes de vitesse sans l’utilisation d’outils afin d'éviter falsification. 

· Facilité de l'entretien de l’équipement de commande

L'équipement de commande ne doit pas être intégré dans les pompes car cela rend l’accès pour entretien difficile. Il doit avoir des indicateurs de l’état du système simple qui sont accessibles à l'utilisateur pour le dépannage : la vitesse de pompe, la course sèche ou le remplissage du réservoir et doit être facile à entretenir par une personne avec des qualifications modestes. 

· Local de protection

L'équipement de commande doit être installé dans local technique de conception robuste pour une protection mécanique et environnementale d’au moins IP54 ou plus haut.
Avant l’installation de la pompe, le forage sera complètement désinfecté, la pompe et sa crépine seront calées à 3m en-dessous du niveau dynamique (définie à l’issue des essais de pompage).

II.8.2. Caractéristiques du champ solaire photovoltaïque

· Conception et exigences générales

Le système devrait être de très bonne qualité et conçu pour un usage dans des sites éloignés. Le Soumissionnaire devrait décrire les éléments principaux de conception qui rendent la solution appropriée à l'environnement où elle sera installée dedans. Le générateur photovoltaïque doit être conçu de façon à fournir à puissance adéquate au système dans les conditions réelles. Des modèles théoriques purs doivent être évités. Tous les Soumissionnaires doivent utiliser des données de rayonnement solaire (insolation) fiables pour l’installation du champ solaire. 

Les modules PV doivent être approuvés par la norme IEC/EN 61215 et 61730 ou UL 1703 certifiés et énumérés. Tous les modules doivent être d'une conception robuste et les Soumissionnaires doivent fournir la preuve d’un test hors réseau réussi.

La dégradation des modules due à la température solaire de cellules dépassant 25°C doit être prise en compte lors du dimensionnement. Les Soumissionnaires devraient montrer quelles hypothèses ont été faites en dimensionnant le générateur solaire et inclure ceci dans la section ci-dessous. 

Le coefficient de température du module qui a été employé pour calculer ces pertes doit être indiqué dans le rapport de dimensionnement pour permettre la comparaison. Les calculs sur les pertes horaires journalières doivent être montrés.
D'autres pertes du module telles que les pertes liées à la saleté et au câblage doivent être considérées lors du dimensionnement et clairement énoncées. Les Soumissionnaires devraient être habiles et expérimentés pour considérer la technologie de cheminement solaire pour prolonger le période où l'énergie solaire peut être exploitée, pour l'optimisation du rendement solaire ou la réduction de la taille de rangée solaire si ceci fournit une réponse optimale à l'offre.

· Transparence dans le calcul des pertes

Avec les changements de rayonnement solaire pendant la journée et la complexité des coefficients de température, des calculs de pertes horaires doivent être effectués. Comme ces calculs sont complexes et faits sur une base horaire, une simulation sur ordinateur est exigée.

· Durée de vie
La durée de vie du système doit être de 20 ans. 

La conception du système devrait éliminer l'utilisation des composants avec une courte durée de vie, comme les batteries (la durée de vie typique est de 3-5 ans). Les systèmes ne doivent pas se fonder sur les systèmes de secours qui dépendent de chaînes d'approvisionnements complexes telles que l'essence ou les générateurs diesel. 

Les durées de vie typiques des composantes devraient être de : 20 ans pour le générateur solaire ; 7 ans pour le moteur ; 5 ans pour la pompe ; 7 ans pour l’équipement de commande. Tous les composants devraient être sujets à l'entretien minimal et sans pièces chères. 

· Pièces de rechange
Les pièces devraient être remplaçables à un niveau bas de modularité pour réduire les coûts d’entretien. Pour le système de pompage (pompe, moteur de pompe et équipement de commande) aucune pièce de rechange ne devrait coûter plus de 20% du coût global du système.

Le Soumissionnaire doit fournir une liste complète des prix des pièces de rechange qui sont valables au moins 12 mois. Les pièces de rechange doivent être facilement disponibles.   
· Paquet de pièces de rechange
Comme il n'est pas rare que des dommages accidentels/dommages liés aux transports se produisent, le Soumissionnaire devra fournir un stock initial de pièces de rechange. Il doit en outre recommander les articles qui sont en conformité avec la recommandation des fabricants. 

L’entrepreneur devra soumettre à l’agrément, de l’Ingénieur de description (marque, type …) et les spécifications des matériaux et fournitures qu’il compte mettre en œuvre pour l’exécution des travaux, à savoir :

· Kit de pompage solaire ;

· Champ solaire PV ;

· Structure de support plaque ;

· Câbles et résine de connexion ;

· Accessoires de raccordement électrique de la pompe et du champ PV.
II.9. MISE EN SERVICE ET EXPLOITATION DE L’OUVRAGE
II.9.1. Mise en service de l’ouvrage

La mise en service de l’ouvrage s’accompagnera de la formation du personnel d’entretien et de la production d’un manuel de formation.
L’entrepreneur sera garant de l’entretien, de la maintenance et de la sécurité de l’ouvrage durant la période de garantie qui est d’un an, soit 12 mois. Il déléguera aux techniciens formés le matériel didactique de la formation reçue et une caisse à outils du petit matériel de dépannage des pompes.
Des dispositifs de protection et de sécurité tels que les chaînes les cadenas seront également prévus. 

II.9.2. Formation des agents de maintenance de l’ouvrage 

Deux artisans réparateurs seront formés pendant les travaux de construction forage à énergie solaire. Ils feront partie du personnel du service technique de la Commune bénéficiaire.

II.9.3. Fourniture d’une caisse à outils

Une caisse à outils contenant tous les outils nécessaires à la maintenance de l’ouvrage sera remise au comité de gestion.

Elle comprendra notamment : 

· Une caisse compartimentée 530/200 ; 
· Deux clés à griffes 24 ̋ ; 
· Une clé à molette 12˝ ;
· Trois clés plate 22,19 et 17 ;
· Deux clés à pipe 17 et 13 ;
· Une massette de 3kg ;
· Une brosse métallique ;  
· Un étau à tuyau ; 
· Un gigo (filière) à tuyau ;
· Un jobajoint ;
· La filasse ; 
· Une scie à métaux ; 
· Le téflon, et tout autre matériel que l’entrepreneur jugera nécessaire d’ajouter.
II.9.4. Labellisation 
A la fin des travaux et avant la réception provisoire, une plaque en plexiglas de dimensions 70 × 40 cm portant toutes les informations essentielles sur l’ouvrage (profondeur forage, type de pompe, débit, capacité de stockage, …) et les références du projet sera fixée solidement sur la face principale du local technique par les soins, selon le modèle suivant :


CHAPITRE 3 : PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

III.1. DISPOSITIONS GENERALES
L’entrepreneur soumettra à l'approbation de l’ingénieur le matériel et les matériaux qu'il compte employer avec indication de leur nature et de leur provenance.

Tous les matériaux ou matériels reconnus défectueux doivent être évacués par l’entrepreneur à ses frais.

L’entrepreneur s'engage à exécuter avec le matériel et les matériaux qu'il propose tous les travaux dans les règles de l'art, quelles que soient les conditions et la nature des sols de fondation. L’entrepreneur assure sous sa propre responsabilité l'approvisionnement régulier de matériaux pour la bonne marche des chantiers.

Nonobstant, l'agrément de l’ingénieur pour la qualité des matériaux et le lieu d'emprunt, l’entrepreneur reste responsable de la qualité des matériaux mis en œuvre.

Il lui appartient de faire effectuer à ses frais toutes analyses ou essais de matériaux nécessaires à une bonne exécution des ouvrages. 

III.2. QUALITE DES CIMENTS ET DE L’EAU DE GACHAGE

Le ciment utilisé sera de type CPJ pour les travaux de bétonnage ordinaire et la confection des bétons armés. Il doit être livré en sac de 50 kg à l'exclusion de tout autre emballage. Tout sac présentant des grumeaux ou une couleur non gris uniforme sera refusé.

Les récupérations de poussière de ciment sont interdites.

L'eau de gâchage des bétons et mortiers est obligatoirement celle des sources ou des rivières actuellement en exploitation sur les sites des travaux. Elle doit être propre, non salée et exempt de matières en suspension et de sels minéraux dissous, notamment de sulfates et de chlorures.

III.3. QUALITE DES SABLES

Les sables utilisés pour les bétons et les mortiers doivent être exempts de matière terreuse. La granulométrie ne doit pas excéder 5 mm et ne pas contenir des grains de granulométrie très petite (< 80 µm). Les grains ne doivent pas être friables.

III.4. QUALITE DES PIERRES ET GRAVIERS

Les pierres et graviers doivent être homogènes et à grain fin, offrir une surface un peu rude pour que le mortier et le ciment y adhèrent facilement, résister à l'écrasement et au choc. Le gravier introduit dans l’espace annulaire des forages sera du gravier quartzeux propre et calibré 2/4 ou 1/3.

III.5. DOSAGE DES BETONS ET MORTIERS UTILISES POUR LES MAÇONNERIES

La composition du béton dépend de l’élément pour lequel il sera fabriqué et des prescriptions techniques données. Dans notre cas nous nous limitons aux bétons utilisés couramment dans la construction simple. De ce fait, nous ferons rappel seulement des dosages à utiliser dans les éléments que nous nous proposons d’exécuter et le matériel utilisé comme référence.

N.B. : Tous les bétons seront traités à la sikalite au vu des risques d’humidité accrus.

· Béton de propreté, appelé encore béton de forme : 
Il sera dosé à 150 kg/m3. Ainsi le mètre cube de béton dosé à 150 kg/m3 aura la composition théorique de :
           - 540 litres de sable, soit 9 brouettes ;

           - 720 litres de gravier, soit 12 brouettes ;

           - 150 kg ou 3 sacs de ciment de 50 kg chacun ;

           - 90 litres d’eau, soit 9 seaux.

· Béton pour dallages extérieurs
Il sera dosé à 300 kg/m3. Ainsi le mètre cube de béton dosé à 300 kg/m3 aura la composition théorique de :

          - 400 litres de sable, soit 6,5 brouettes ;

          - 800 litres de gravier, soit 13 brouettes ;

          - 300 kg ou 6 sacs de ciment de 50 kg chacun ;

          - 180 litres d’eau, soit 18 seaux.

· Béton pour semelles, longrines, dalles armées, poteaux, chaînages, linteaux, poutres
Il sera dosé à 350 kg/m3. Ainsi le mètre cube de béton dosé à 350 kg/m3 aura la composition théorique de :

          - 420 litres de sable, soit 7 brouettes ;

          - 840 litres de gravier, soit 14 brouettes ;

          - 350 kg ou 7 sacs de ciment de 50 kg chacun ;

          - 210 litres d’eau, soit 21 seaux.

· Mortier pour chapes
Il sera dosé à 400 kg/m3. Ainsi le mètre cube de mortier dosé à 400 kg/m3 aura la composition théorique de :

           - 300 litres de sable, soit 5 brouettes

           - 400 kg ou 4 sacs de ciment de 50 kg chacun ;

           - 240 litres d’eau, soit 24 seaux.

· Mortier de pose et pour la fabrication des agglomérés

Le mortier de pose est dosé à 250 kg/m3, soit un rapport pratique de 3,5 brouettes de sable moyen, un sac de ciment et environ 40 litres d’eau.

Le mortier pour la fabrication des parpaings ordinaires compactés à la main est dosé à 250 kg/m3. Pratiquement on utilise 1 sac de ciment, 4 brouettes de sable et environ 40 litres d’eau pour produire :

	Type de parpaings
	Nombre de parpaings creux

	20 cm x 20 cm x 40 cm
	25

	15 cm x 20 cm x 40 cm
	33

	10 cm x 20 cm x 40 cm
	36


· Mortiers pour les enduits courants
Couramment, on utilise le mortier dosé à 500 à 600 kg/m3 pour exécuter la 1ère couche d’accrochage. Soit un rapport pratique de 1 brouette et demi de sable moyen, un sac de ciment et environ 20 litres d’eau.

N.B. : Le béton des enduits devra être traité à la sikalite.

Enfin, on utilise le mortier dosé à 300 kg/m3 pour exécuter les enduits (2ème et 3ème couches). Soit un rapport de 3 brouettes de sable, 1 sac de ciment et 40 litres d’eau. 

· Tableaux récapitulatifs des dosages

	DESIGNATION
	DOSAGE (kg/m3)
	APPLICATIONS

	Béton maigre
	150 
	Béton de propreté

	Béton massif
	300 
	Dallage au sol

	Béton armé
	350 
	Ouvrage porteur en béton armé 


Tableau 1 : Différents dosages des bétons à respecter suivant les applications
	
	Dosage (kg/m3)
	Ciment
	Gravier
	Sable gros grain
	Eau

	Béton de propreté
	150
	1 sac de 50 kg
	4 brouettes
	3 brouettes
	30 litres

	Béton pour semelles
	350
	1 sac de 50 kg
	2 brouettes
	1 brouette
	30 litres

	Béton pour poteau en fondation
	350
	1 sac de 50 kg
	2 brouettes
	1 brouette
	30 litres

	Béton pour chaînage et linteau 
	350
	1 sac de 50 kg
	2 brouettes
	1 brouette
	30 litres

	Béton pour dallage extérieur
	300
	1 sac de 50 kg
	2 brouettes
	1,5 brouette
	30 litres


Tableau 2 : Dosage de ciment des ouvrages en béton armé

	
	Dosage (kg/m3)
	Ciment
	Sable fin
	Eau

	Mortier pour pose de la maçonnerie
	250
	1 sac de 50 kg
	3,5 brouettes
	40 litres

	Mortier pour la fabrication des parpaings 10, 15 et 20
	250
	1 sac de 50 kg
	4 brouettes
	40 litres

	Mortier pour la couche d’accrochage d’enduit 
	500 à 600
	1 sac de 50 kg
	1,5 brouette
	20 litres

	Mortier pour corps d’enduit (première couche)
	300
	1 sac de 50 kg
	3 brouettes
	40 litres

	Mortier pour finition d’enduit
	300
	1 sac de 50 kg
	3 brouettes
	40 litres


Tableau 3 : Dosage de ciment des mortiers
Le dallage du sol sera en béton légèrement armé dosé à 300 kg/ m3, de 10 cm d’épaisseur avec finition talochée.


	BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) MINI ADDUCTIONS D’EAU AVEC POMPAGE SOLAIRE DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE LOLODORF, DEPARTEMENT DE L’OCEAN 

- RÉGION DU SUD-


	N°
	DESIGNATION
	Unité
	PRIX UNITAIRE HT

	
	
	
	 EN CHIFFRES 
	EN LETTRES

	100
	ETUDES HYDROGEOLOGIQUES/ INSTALLATION DE CHANTIER/IMPLANTATTION DU FORAGE 

	101
	Installation de chantier avec amenée et repli du matériel

Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat :

   - Le nettoyage complet de l’aire d’implantation du forage ;

   - L’amenée et le repli du personnel et du matériel de l’entreprise y compris les frais de transport et de péage, les assurances ;

   - La fourniture des matériaux nécessaires au bon déroulement des travaux du chantier ;

   - La remise en état du site des travaux.

Il ne s’applique pas en cas de forage négatif.

Ce prix est appliqué au forfait.
	FF
	
	

	102
	Sondage éléctrique et études hydrogéologiques

Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat :

   -  Le sondage, la prospection et les études hydrogéologiques et géophysiques en vue de l’implantation du forage ;

   - L’élaboration et la ré

daction du rapport d’étude y afférent.

Ce prix est appliqué à forfait.
	FF
	
	

	103
	Projet d'exécution

Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat toutes les études et les activités concourant à l’élaboration du projet d’exécution des travaux. 

la pose d’un panneau de chantier portant les références des travaux tels qu’indiqués dans le CCAP
Ce prix est appliqué à forfait.
	FF
	
	

	105
	Implantation de L'ouvrage
	FF
	
	

	106
	Plan de recollement
	FF
	
	

	 
	Sous Total Lot 100
	

	200
	CONSTRUCTION D'UN FORAGE

	A
	FORATION

	201
	Foration au rotary en terrains sédimentaires en Ф 9" 7/8 ou 12" 1/4 

Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la foration exécutée en projection verticale en terrain tendre au moyen du rotary diamant en diamètre 9''5/8 à 12''1/4 ou tout autre équipement approprié y compris toutes les sujétions de mise en œuvre.

Ce prix s’applique au mètre linéaire mis en œuvre.
	ml
	
	

	202
	Pose et arrachage tubages provisoires en acier ou PVC pleins de 175-195mm

Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la mise en place d’un tubage de protection provisoire, diamètre 175 à 195 mm et le retrait après foration y compris toutes sujétions de mise en œuvre.

Ce prix s’applique au mètre linéaire de tubage.
	ml
	
	

	203
	Foration du socle au marteau fond de trou(MFT) en 6"1/2 à 6"3/4

Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la foration exécutée en projection verticale en terrain dur au marteau fond de trou en diamètre 6''1/2 à 6''3/4.

Ce prix s’applique au mètre linéaire mis en œuvre.
	ml
	
	

	 
	Sous total 201
	

	B
	EQUIPEMENT-DEVELOPPEMENT-POMPAGE

	204
	Fourniture et pose de PVC pleins de  Ф 112/125mm de 10 bars de pression

Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et l’équipement du forage en tuyau PVC plein, diamètre 112-125 mm,  PN10 bars.
Ce prix s’applique au mètre linéaire de tubage mis en œuvre.
	u
	
	

	205
	Fourniture et pose de PVC crépinés de  Ф 112/ 125mm de 10 bars de pression

Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et l’équipement du forage en tuyau PVC crépines, diamètre 112-125mm, PN10 bars
Ce prix s’applique au mètre linéaire de tubage mis en œuvre.
	u
	
	

	206
	Fourniture et mise en place d’un massif filtrant de gravier de rivière calibré 1-3 mm

Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la mise place d’un massif filtrant constitué de gravier de calibre 1-3mm.

Ce prix s’applique au mètre cube de gravier mis en œuvre.
	ml
	
	

	207
	Fourniture et mise en place d’un bouchon d’argile

Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la mise en place d’un bouchon d’argile ou de la bentonite pour la réalisation de l’étanchéité.
Ce prix s’applique au forfait.
	ff
	
	

	208
	Remblayage en tout venant

Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat le remblayage en tout venant de la terre autour du forage
Ce prix s’applique au forfait.
	ml
	
	

	209
	Cimentation de la tête de forage de 5m de profondeur

Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la cimentation du tubage de la tête de forage en vue de la préservation des infiltrations diverses
Ce prix s’applique au forfait.
	ml
	
	

	210
	Nettoyage et développement à l'air lift

Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat le développement à l’air lift du forage y compris toutes sujétions.

Ce prix s’applique au forfait.
	Hr
	
	

	211
	Essai de pompage longue durée de type C.I.E.H

Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat :

   - Les essais de pompage par palier normalisés suivant le protocole CIEH, au moyen d’une pompe électrique appropriée ;

   - La production d’un rapport des essais.

Ce prix s’applique à l’ensemble.
	Hr
	
	

	212
	Traitement et Désinfection 

Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat le traitement et la désinfection du forage à l’aide du matériel approprié en accord avec les résultats des analyses y compris toutes sujétions.

Ce prix s’applique à l’unité.  
	FF
	
	

	213
	Analyses physico-chimiques et bactériologiques de l'eau

Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat le prélèvement, l’acheminement et les frais d’analyse de l’eau dans un laboratoire agréé y compris toutes sujétions.

Ce prix s’applique à l’unité.  
	FF
	
	

	214
	Aménagenagement de la tête de forage en agglos de 20x20x40 de 1mx1mx1m recouvert d'une dalle de 6cm d'épaisseur

Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la confection et la mise en place de la tête de forage en acier brûlé y compris couvercle de tête, manchon, anneau pour corde de sécurité, coude et toutes sujétions.
Ce prix est appliqué à l’ensemble.
	FF
	
	

	 
	Sous total 202
	

	 
	Sous Total Lot 200
	

	300
	FOURNITURE ET POSE MOYEN D'EXHAURE DU FORAGE

	301
	Fourniture et pose d'une pompe immergée solaire de marque GRUNDFOS SQF2.5-2 et d'un coffret GRUNDFOS de commande électrique automatisé avec entrée floteur CU200, Interrupteur IO 100- IO-101, un manotètre y compris sonde et toutes sujétions de pose 
	u
	
	

	302
	fourniture et pose d'un manomètre
	u
	
	

	303
	F et P de clapet anti retour à la sortie du forage

Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose d’un clapet anti-retour en sortie de forage.
Ce prix s’applique à l’unité.
	u
	
	

	304
	Fourniture et pose des canalisations d'exhaure en PEHD diamètre 40mm PN10 avec accessoires de raccordements (corde de sécurité, collier de sécurité, gaines, raccord inter-tuyau) y compris toutes sujections de pose
	ml
	
	

	305
	Fourniture et pose de filtre à eau à trois bonbonnes  y compris toutes sujétions de pose
	FF
	
	

	306
	F et P accessoires de raccordement et de plomberie (tés, coudes, manchons, résine de connexion..) y compris toutes sujétions
	Ens
	
	

	 
	Sous Total Lot 300
	

	400
	CONSTRUCTION DE BORNE FONTAINE

	401
	Construction de bornes fontaines en béton armé dosé à 350kg/m3 y compris aire de puisage de 2x2,4m²
	u
	
	

	402
	Aménagement de 4 robinets de puisage 20/27 avec mannette laiton pour borne fontaine
	u
	
	

	403
	F et P compteur volumerique + jeux d'accessoires de raccordement
	u
	
	

	404
	Construction d'un regard de 50x50x50 en béton armé dosé à 350kg/m3 de 6cm d'épaisseur pour débimètre
	FF
	
	

	405
	Construction d'un puits perdu en parpaings bourrés pour la réception des eaux de ruissèlement de diam 1m et profondeur de 2m couvert d'une dalle en béton armé dosé à 350kg/m3de 5cm d'épaisseur
	FF
	
	

	406
	Réalisation du caniveau d'assainissement des eaux de ruissèlement de 40x40 en béton armé dosé à 350kg/m3
	ml
	
	

	407
	Fourniture et pose des canalisation PEHD PN10 D32 y compris accessoires de raccordement au réservoir
	ml
	
	

	 
	Sous total lot 400
	

	500
	ALIMENTATION DES POMPES EN ENERGIE SOLAIRE

	501
	Fourniture et pose des panneaux solaires monocrystallin (tension nominale: 24Volts) de 250 Wc sur la toîture dalle y/c support en acier, câblage, chemins câble accessoires de raccordement etc.
	u
	
	

	502
	Fourniture et pose de gaines annellées de 25mm pour les câbles
	ml
	
	

	503
	Fourniture et pose câble ecoflex FG7 (O), NEXXAN OU EUROCABLES de 3*2,5mm² ou 4*4mm² pour panneaux solaires y compris toutes surjections de pose
	ml
	
	

	504
	Fourniture et pose de câble ecoflex FG7 (O), NEXXAN OU EUROCABLES 2x2,5mm² pour sonde/flotteur
	ml
	
	

	505
	Fourniture et pose du grillage avertisseur
	ml
	
	

	 
	Sous Total Lot 500
	

	600
	CONSTRUCTION D'UN CHÂTEAU DE 7,5m3

	601
	Fouilles en puit et en rigole

Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la réalisation des fouilles en pleine masse pour l’exécution des fondations.

Ce prix s’applique au mètre cube de terre excavée.  
	m3
	
	

	602
	Béton de propreté dosé à 150kg/m3

Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la mise en œuvre au fonds des fouilles du béton de propreté dosé à 150 kg/m3 y compris toutes sujétions.

Ce prix s’applique au mètre cube de béton mis en œuvre.
	m3
	
	

	603
	Agglos bourrées de 20x20x40 pour soubassement
	m2
	
	

	604
	Béton dosé à 350kg/m3 pour les semelles, amorce de poteaux et longrine

Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 pour les semelles, longrines et chaînage en fondations, y compris toutes sujétions.

Ce prix s’applique au mètre cube de béton mis en œuvre.
	m3
	
	

	605
	Béton dosé à 350kg/m3 pour poteaux, poutres 

Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, longrines et entretoises, y compris toutes sujétions.

Ce prix s’applique au mètre cube de béton mis en œuvre.
	m3
	
	

	606
	Béton dosé à 350kg/m3 pour réservoir y/c étanchété

Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la mise en œuvre du béton armé hydrofugé dosé à 350 kg/m3 + adjuvant d’étanchéité pour radier, ceinture, cuve et dôme du réservoir avec trappe visite y compris coffrage, armatures et toutes sujétions.

Ce prix s’applique au mètre cube de béton mis en œuvre.
	m3
	
	

	607
	Béton dosé à 350kg/m3 pour dalle pleine sur le local technique y compris produit d'étanchéité

Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la construction du local technique en agglomérés y compris pose des claustras et dallage du sol.

Ce prix s’applique à l’ensemble.
	m3
	
	

	608
	Crépissage des parois extérieures d'un mortier dosé à 400km/m3 y compris toutes sujétions de mise en œuvre 
	m²
	
	

	609
	Application de la barbotine sur les parois intérieures y compris toutes sujétions de mise en œuvre 
	m²
	
	

	610
	Élévations du local technique en agglos de 15
	m²
	
	

	611
	Claustra en mortier vibré pour ouverture du local technique 
	m²
	
	

	612
	Crépissage des murs intérieires,extérieures et dalle du local technique d'un mortier dosé à 400km/m3 y compris toutes sujétions de mise en œuvre 
	m²
	
	

	613
	Fourniture et application d'une bicouche de peinture PANTEX 1300 type ROSSIGNOL sur parois intérieure et extérieures du local technique
	m²
	
	

	614
	Dallage dosé à 350kg/m3 (ép=8cm) pour le sol du local technique et les alentour de 1m de large 
	m²
	
	

	615
	Fourniture et pose d'une porte métallique de 6mm d'épaisseur de 90x220
	u
	
	

	616
	Fourniture et pose des carreaux en faiences 20*30 sur bornes fontaines y compris toutes sujétions de pose
	m²
	
	

	617
	Peinture glycero sur les ouvrages metalliques
	FF
	
	

	618
	F et P échelle amovible de visite en inox
	u
	
	

	 
	
	

	700
	

	701
	Fouilles en puit et en rigole
	m3
	
	

	702
	Fondation en agglos bourrés de 20x20x40
	m²
	
	

	703
	BA dosé à 350kg/m3 pour longrine

Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, longrines et entretoises, y compris toutes sujétions.

Ce prix s’applique au mètre cube de béton mis en œuvre.
	m3
	
	

	704
	Agglos de 15x20x40 en élevation (4 rangées)
	m2
	
	

	705
	Fourniture et pose grillage de protection H:1,5m
	ml
	
	

	706
	Fourniture et pose tuyau en acier de 50 mm 
	ml
	
	

	707
	Fourniture et pose d'un portillon métallique
	u
	
	

	708
	Béton de propreté dosé à 150kg/m3

Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la mise en œuvre au fonds des fouilles du béton de propreté dosé à 150 kg/m3 y compris toutes sujétions.

Ce prix s’applique au mètre cube de béton mis en œuvre.
	m3
	
	

	709
	Dallage de l'enceinte de la clôture en béton dosé à 250kg/m3
	m²
	
	

	710
	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux  de murêt et longrines y compris toutes sujétions

Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, longrines et entretoises, y compris toutes sujétions.

Ce prix s’applique au mètre cube de béton mis en œuvre
	m3
	
	

	711
	Enduit à la tirolienne dosé à 400kg/m3 sur les parois des poteaux
	m²
	
	

	 
	Sous Total Lot 17
	

	800
	 PRESTATIONS DIVERSES

	801
	Fourniture d'une caisse à outils pour les premiers secours (1 brouette, une pelle, une machette, un rateau, 4 paires de gangs, les outils de démontage de la pompe, des pièces de rechanges…)Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture d’un kit de petit matériel comprenant : 01 brouette, 01 pioche, 01 pelle, 02 machettes, 02 paires de gangs et d’une caisse à outils constituée de :

· Une caisse compartimentée 530/200 ; 

· Deux clés à griffes 24 ̋ ; 

· Une clé universelle ;

· Trois clés plates 22, 19 et 17 ;

· Deux clés à pipe 17 et 13 ;

· Une massette de 3kg ; 

· Un gigo (filière) à tuyau et un jobajoint ;

· Un mètre ruban de 3m ; 
· La filasse et le téflon ; 
· Une scie à métaux ;
· Deux tournevis ;
· Un tournevis testeur.
Ce prix s’applique à l’ensemble fournie
	u
	
	

	802
	Formation de deux (02) artisans réparateurs et des responsables du Comités de Gestion des points d’eau, à la gestion et la maintenance y compris toutes sujétions.

Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la mise en place et la formation du comité de gestion du point d’eau (CGPE), la formation d’un agent de maintenance ayant des connaissances de base en électricité et plomberie sanitaire capables d’effectuer des opérations courantes de maintenance

Ce prix s’applique au forfait.  
	ff
	
	

	803
	F + P Plaque de labélisation des ouvrages 40x60 Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose d’une plaque en plexiglas portant l’ensemble des données utiles sur l’ouvrage y compris toutes sujétions spéciales de mise en œuvre selon les règles de l’art.
Ce prix s’applique à l’unité.
	FF
	
	

	 
	Sous Total Lot 18
	

	 

	A
	MONTANT POUR UN FORAGE SOLAIRE
	 
	 
	 
	

	B
	TVA (19,25%xA)
	 
	 
	 
	

	C
	AIR (2,2%xA)
	 
	 
	 
	

	D
	NET A MANDATER (A-C)
	 
	 
	 
	

	E
	MONTANT TTC (A+B)
	 
	 
	 
	




CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) MINI ADDUCTIONS D’EAU AVEC POMPAGE SOLAIRE DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE LOLODORF, DEPARTEMENT DE L’OCEAN 
- RÉGION DU SUD-
	N°
	DESIGNATION
	U
	QTE
	P.U.
	P.T.

	100- TRAVAUX PREPARATOIRES

	101
	Installation du chantier, amenée et repli du personnel et du matériel
	FF
	1
	
	

	102
	Etudes hydrogéologiques et géotechniques
	U
	1
	
	

	103
	Projet d'exécution
	U
	1
	
	

	104
	Panneau de chantier
	U
	1
	
	

	 
	SOUS TOTAL 100
	

	200- CONSTRUCTION D'UN FORAGE PRODUCTIF (Débit d'exploitation ≥ 2,5 m³/h)

	201
	Mobilisation et déplacement de l'atelier de foration, montage et démontage 
	U
	1
	
	

	202
	Foration des formations meubles au rotary diamant 9''7/8 à 12''1/4 en terrain tendre
	ml
	50
	
	

	203
	F et mise en place tubage de protection provisoire Ø175-195
	ml
	50
	
	

	204
	Foration en terrain dur au marteau fond de trou 6''1/2 à 6''3/4
	ml
	25
	
	

	205
	F et pose tuyau en PVC plein Ø112/125 mm, PN10 bars
	U
	20
	
	

	206
	F et pose tuyau en PVC crépine Ø112/125 mm, PN10 bars
	U
	8
	
	

	207
	F et pose massif filtrant en gravier calibré 1-3mm
	m³
	3,3
	
	

	208
	F et mise en place d'un bouchon d'argile ou de bentonite
	Ens
	1
	
	

	209
	Remblayage en tout venant
	FF
	1
	
	

	210
	Cimentation de la tête de forage 
	FF
	1
	
	

	211
	Développement du forage à air lift
	U
	1
	
	

	212
	Essais de pompage par palier type CIEH (3 paliers)
	Ens
	1
	
	

	213
	Analyses physicochimiques et bactériologiques
	U
	1
	
	

	214
	Traitement et désinfection du forage y compris toutes sujétions
	U
	1
	
	

	215
	Confection et mise en place de la tête de forage en acier inoxydable y compris coude, manchon de 32mm, corde de sécurité et toutes sujétions
	Ens
	1
	
	

	216
	Réalisation d'un regard de protection de la tête de forage de (0,7m×0,7m×0,5m) y compris enduit au mortier de ciment, chape lisse et dalle emboitable en BA 
	U
	1
	
	

	217
	F et pose clapet anti-retour en sortie de forage
	U
	1
	
	

	 
	SOUS-TOTAL 200
	

	300- CONSTRUCTION D'UN RESERVOIR DE STOCKAGE EN BA (Capacité : 8 m³ ; Hauteur sous cuve : 6m) ET DU LOCAL TECHNIQUE 

	A- TERRASSEMENT ET FONDATIONS

	301
	Débroussaillage, dessouchage des arbres et décapage de la terre végétale
	m2
	50
	
	

	302
	Fouilles manuelles en pleine masse pour fondations 
	m³
	18
	
	

	303
	Coffrage ordinaire pour semelles et longrines
	FF
	1
	
	

	304
	Béton de propreté dosé à 200 kg/m³ pour les fouilles
	m³
	1,2
	
	

	305
	Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour semelles, longrines et chaînage en fondation
	m³
	2,4
	
	

	306
	Déblais et remblais autour des ouvrages en fondation et parois enterrées
	FF
	1
	
	

	B- MACONNERIE (POTEAUX, ENTRETOISES, RADIER, CUVE ET LOCAL TECHNIQUE)

	307
	Construction de l'échafaudage
	FF
	1
	
	

	308
	Coffrage ordinaire pour poutres, longrines et entretoises 
	m²
	30
	
	

	309
	Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour poteaux, longrines et entretoises
	m³
	7,8
	
	

	310
	Béton armé hydrofugé dosé à 350 kg/m³ + adjuvant d'étanchéité pour radier, ceinture, cuve et dôme du réservoir avec trappe de visite y compris coffrages, armatures et toutes sujétions
	m³
	3,6
	
	

	311
	Construction du local technique en agglomérés y compris pose des claustras et dallage du sol
	Ens
	1
	
	

	312
	Construction dalle de couverture du local technique en BA dosé à 350 kg/m³
	m³
	1,25
	
	

	313
	Dallage du sol en BA dosé à 150 kg/m³ autour du local technique (largeur 50 cm, épaisseur 15 cm)
	FF
	1
	
	

	314
	Enduit au mortier de ciment sur murs, poteaux, longrines et entretoises
	m²
	150
	
	

	315
	Construction regard de distribution enterré 60×60cm au pied du réservoir avec dalle en BA
	U
	1
	
	

	C- MENUISERIE METALLIQUE, PLOMBERIE ET PEINTURE

	316
	F et pose tuyauterie du réservoir PEHD ou panaflex DN100/63/40 pour trop plein, vidange, refoulement et distribution y compris accessoires de raccordement divers (té à compression, coude à compression, embout de compression, …)
	FF
	1
	
	

	317
	F et pose robinet vanne en laiton DN100/63/40 pour conduites refoulement, distribution et vidange
	U
	3
	
	

	318
	F et pose d'une échelle métallique renforcée avec crinoline (cerclage de protection antichute) pour accès au réservoir et aux panneaux solaires
	U
	1
	
	

	319
	F et pose d'une porte métallique d’entrée du local technique y compris peinture antirouille et glycérophtalique noire, serrure, cadenas et toutes sujétions
	U
	1
	
	

	320
	F et pose peinture alimentaire en bicouche à l'intérieur du réservoir y compris toutes sujétions d'étanchéité
	m²
	15
	
	

	321
	F et pose peinture Pantex 1300 sur parois et radier de la cuve, poteaux, longrines et local technique y compris soubassement
	Ens
	1
	
	

	 
	SOUS TOTAL 300
	

	400- CONSTRUCTION DE LA BORNE FONTAINE MURALE

	401
	Construction borne-fontaine murale 1,2×1,5m y compris aire de puisage maçonnée et toutes sujétions de raccordement au réservoir
	U
	1
	
	

	402
	F et pose carreau en grès céramique ou faïence 20×20cm couleur mosaïque sur double face murale de la borne fontaine
	m²
	10
	
	

	403
	F et pose robinet de puisage pour borne fontaine
	U
	4
	
	

	404
	Construction regard de visite 40×40×40cm pour borne-fontaine avec dallette emboitable en BA y compris compteur volumétrique et vanne d’arrêt 
	U
	1
	
	

	405
	Construction d’un canal d'évacuation des eaux de ruissellement y compris grille de rétention des matières solides
	U
	1
	
	

	406
	Construction d’un puits perdu circulaire pour borne fontaine (profondeur 1,5m et diamètre 0,8m) avec dalle en BA
	U
	1
	
	

	 
	SOUS TOTAL 400
	

	500- SYSTÈME DE POMPAGE A ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE ET EQUIPEMENT D’EXHAURE

	501
	F et pose panneau solaire photovoltaïque monocristallin 300Wc y compris toutes sujétions d’installation
	U
	6
	
	

	502
	F et pose armature métallique support des panneaux solaires photovoltaïques en acier galvanisé y compris peinture et toutes sujétions
	U
	1
	
	

	503
	F et pose kit complet pompe immergée GRUNDFOS SQF/SQA ou LORENTZ munie d’une crépine ; débit min. 1,5 m³/h, HMT ≥ 100m + contrôleur y compris câble de connexion étanche H07RNF 4G2.5, tuyauterie d’exhaure et flotteurs
	Ens
	1
	
	

	504
	F et pose coffret de commande + relais magnétothermique, discontacteur y compris accessoires divers et toutes sujétions
	U
	1
	
	

	505
	F et pose parafoudre y compris réalisation de la mise à la terre des équipements 
	U
	1
	
	

	506
	F et pose câble électrique d’interconnexion, gaine annelée, chemins de câble et accessoires électriques divers y compris toutes sujétions
	FF
	1
	
	

	507
	Mise en service et paramétrage des équipements du système d’alimentation par énergie solaire
	FF
	1
	
	

	 
	SOUS TOTAL 500
	

	600- APPROPRIATION, ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE L'OUVRAGE

	601
	Mise en place du Comité de Gestion du Point d'Eau (CGPE) et formation d'un agent de maintenance 
	FF
	1
	
	

	602
	Fourniture d'un kit de petit matériel (01 brouette, 01 pioche, 01 pelle, 02 machettes, 02 paire de gangs et d’une caisse à outils de dépannage
	Ens
	1
	
	

	603
	F et pose plaque en plexiglas de labellisation de l’ouvrage, dimensions 70cm×40cm
	U
	1
	
	

	 
	SOUS TOTAL 600
	

	 
	 

	 
	TOTAL HT POUR 01 MINI ADDUCTION 
	

	 
	TOTAL HT POUR 05 MINI ADDUCTION
	

	
	TVA (19,25% HT)
	

	 
	TOTAL TTC
	

	
	IR
	

	
	NAP
	


Arrêté le présent devis à la somme de :



CADRE DU  SOUS-DETAIL DES PRIX UNITAIRES
	CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX

	Désignation: 
	 
	 
	 

	N° Prix
	Rendement journalier
	Quantité totale
	Unité
	Durée activité(j)

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 CATEGORIE 
	 Salaire journalier 
	 jours facturés 
	 Montant 

	Main d'œuvre
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	
	 Total A 
	 

	Matériel et engins
	 TYPE 
	 Taux journalier 
	 jours facturés 
	 Montant 

	
	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 Total B 
	 

	Matériaux et Divers
	 TYPE 
	 Prix Unitaire 
	 Consommation 
	 Montant 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 Total C 
	 

	D
	 TOTAL COUTS DIRECTS  
	 A+B+C 
	 

	E
	 Frais Généraux de Chantier 
	 % D 
	 

	F
	 Frais Généraux de Siège        
	 % D 
	 

	G
	Frais Généraux de contrôle et suivi des travaux
	2% D
	

	H
	 COUT  DE REVIENT 
	 
	 D+E+F+G 
	 

	I
	 Risques + Bénéfices            
	 % H 
	 

	P
	 PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE 
	H+I 
	 

	V
	 PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE 
	
	 P/Qté 
	 






	
	



MARCHE N° /M/C.LOLO/SIGAMP/CIPM/2024 PASSE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°   /AONO/PU/C.LOLO/SIGAMP/CIPM/2024 DU ……………..POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) MINI ADDUCTIONS D’EAU POTABLE AVEC POMPAGE SOLAIRE DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE LOLODORF , DEPARTEMENT DE L’OCEAN, RÉGION DU SUD
TITULAIRE
: ______________________________
B.P. _______ à _______ tél _______ Fax______

N° R.C : _______ à _______

N° Contribuable :

OBJET: ___________________.
DELAI D’EXECUTION   : ……

MONTANT EN FCFA : 

	TTC
	

	HTVA
	

	T.V.A. (19,25%) 
	

	AIR (2,2% ou 5,5 %)
	

	Net à mandater 
	


FINANCEMENT : Budget FEICOM/COMMUNE DE LOLODORF, Exercices 2024 et suivants, 
Imputation : 

Unité physique :
SOUSCRITE le ____________________

SIGNEE le_________________________

NOTIFIEE le_______________________

ENREGISTREE le___________________


ENTRE
L’ETAT DU CAMEROUN, représenté par LE MAIRE DE LA COMMUNE DE LOLODORF,
Ci-après dénommé:

« L’AUTORITE CONTRACTANTE »
D’une part

Et
L’Entreprise …………………………………………………

B.P :____________ Tel : ___________________Fax :_____________

N° CONTRIBUABLE:  ………………………….,

N° RC:  ……………………………………………………..,

représentée par Monsieur ……………………………………………., son Directeur Général,

Ci-après dénommée :
« LE COCONTRACTANT »
D’autre part

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
SOMMAIRE

TITRE I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

TITRE II : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Titre III : Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

TITRE IV : Devis Estimatif (DE)

TITRE V : Dispositions générales relatives aux Clauses Environnementales
TITRE V - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CLAUSES ENVIRONNEMENTALES

Etant donné que les activités de construction pourraient avoir des impacts négatifs sur le cadre physique et apporter des désagréments, gênes ponctuelles aux zones avoisinantes et aux riverains, il est essentiel de définir et respecter des règles (y compris les interdictions spécifiques et les mesures à prendre pour la gestion de la construction) qui devront être soigneusement respectées par les contractants.

L'information qui suit, est donnée à titre de prescriptions à insérer, sous réserve d’éventuelles adaptations légères, au cahier des clauses techniques particulières du dossier d’appel d’offres des différents types d’ouvrage qui seront financés dans le cadre de ce programme. Elles devront être suivies en liaison avec la législation nationale en matière de santé, sécurité et hygiène au travail.

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Les présentes clauses visent la prise en compte de la dimension environnementale et sociale dans la planification et l’exécution du projet à travers la mise en œuvre du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES).

Ainsi, l’intégration de prescriptions environnementales et sociales dans le DAO telle que préconisée dans la stratégie de mise en œuvre du CGES permet à l’entreprise adjudicataire du marché d’apprécier sa responsabilité environnementale et d’en tenir compte dans le planning et l’exécution des travaux.

Ces prescriptions devront être respectées, sans exception, par l’Entrepreneur. A cet effet, elles feront l’objet d’un contrôle au cours des missions de visite de chantier.

De même, l’entrepreneur demeure responsable des accidents ou dommages écologiques qui seraient la conséquence de ces travaux ou des installations liées au chantier.

2. INFORMATIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

L’entrepreneur doit, en rapport avec le maître d’œuvre, veiller rigoureusement au respect des directives suivantes :

1. Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux sur le calendrier des travaux, l'interruption des services et les détours à la circulation, selon les besoins;

2. Limiter les activités de construction pendant la nuit. S'ils sont nécessaires, veiller a ce que le travail nocturne soit soigneusement planifié et que la communauté soit informée pour qu'elle puisse prendre les mesures nécessaires ;

3. Procéder à la signalisation des travaux ;

4. Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA pour les ouvriers et les populations locales…

5. Faire interdire : (i) la coupe des arbres pour toute raison en dehors de la zone de construction approuvée ; (ii) chasser ou capturer la faune locale ; (iii) utiliser des produits toxiques non approuvés, tels que des peintures au plomb ; (iv) perturber quoi que ce soit ayant une valeur architecturale ou historique ;

6. La communauté sera avisée au moins cinq jours à l'avance de toute interruption de service (eau, électricité, le téléphone), par voies de presse (en privilégiant les radios communautaires ou locales lorsqu’elles existent).

3. ENTRETIEN ET GESTION DES DECHETS

Pendant la durée du chantier, l’Entrepreneur veillera à ce que l’ensemble du site et ses abords soient maintenus en bon état de propreté et à ce que les déchets produits soient correctement gérés en prenant les mesures suivantes :

· Suivre les procédures appropriées en ce qui concerne l'entreposage, la collecte, le transport et l'élimination des déchets dangereux. Pour les déchets comme les huiles usagées, il est indispensable de les collecter et de le remettre à des repreneurs agrées ;

· Identifier et délimiter clairement les aires d'élimination et spécifiant quels matériaux peuvent être déposés dans chaque aire ;

· Contrôler le placement de tous les déchets de construction (y compris les excavations de sol) dans des sites d'élimination approuvés (>300 m des rivières, cours d'eau, lacs ou terres marécageuses) ;

· Placez dans les aires autorisées toutes les ordures, métaux, huiles usées et matériaux en excès produits pendant la construction en incorporant des systèmes de recyclage et la séparation des matériaux ;

· L’Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour éviter la dispersion par le vent ou les eaux de pluie par exemple avant l’élimination des déchets ;

· Les produits du décapage des emprises des Terrassements seront mis en dépôt et éventuellement réemployés,

· Le transport des terres dans l’emprise du terrain sur les lieux à remblayer ou leurs évacuations aux décharges publiques ;

· Minimiser la génération des déchets pendant la construction et réutiliser les déchets de construction là ou c’est possible ;

Les mesures suivantes devront être prises pour l’entretien du chantier:

· Identifier et délimiter les aires pour l'équipement d'entretien (loin des rivières, cours d'eau, lacs ou terres marécageuses) ;

· Veiller à ce que toutes les activités de l'équipement d'entretien soient faites dans les zones d'entretien délimitées ;

· Ne jamais éliminer de l'huile ou la verser sur le sol, dans les cours d'eau, les zones basses, les cavités des carrières désaffectées 

4. MESURES PREVENTIVES CONTRE LES NUISANCES SONORES ET LES EMISSIONS DE POUSSIERES

L’Entrepreneur prêtera une attention particulière pour limiter les éventuelles nuisances par le bruit. A cet effet, il devra respecter les seuils de bruit prescrits par la Loi.

Il veillera à limiter l’usage des engins bruyants au strict nécessaire et arrêtera ceux qui ne servent pas (groupe électrogène par exemple). Sauf cas d’urgence, les nuisances sonores (engins, véhicules, etc.) à proximité d’habitations, seront prohibées de 19 heures à 8 heures ainsi que le week-end et les jours fériés.

Lors de l’exécution des travaux, pour lutter contre la poussière et les désagréments, le contractant devra:

· limiter la vitesse de la circulation liée a la construction a 24 km/h dans les rues, dans un rayon de 200 mètres autour du chantier et limiter la vitesse de tous les véhicules sur le chantier a 16 km/h ;

5. STOCKAGE ET UTILISATION DES SUBSTANCES POTENTIELLEMENT POLLUANTES

De manière générale, le stockage et la manipulation de substances potentiellement polluantes ou dangereuses (huiles, carburant…) devra respecter les principes suivants :

· limitation des quantités stockées ;

· stockage organisé, en un site ou selon des modalités ne permettant pas l'accès à une personne extérieure au chantier ;

· manipulation par des personnels responsabilisés ;

· signalisation du site de stockage par un panneau indiquant la nature du danger.

· Le stockage des produits chimiques liquides se fera sur rétention pour prévenir les déversements accidentels et la pollution du sol ;

· Les produits chimiques utilisés devront être munis de fiche de données de sécurité (FDS) à afficher sur le lieu de stockage

5.1. Carburants et lubrifiants

Dans le cas où l’entrepreneur utilise dans le chantier des carburants et lubrifiants, ils seront stockés en conteneurs étanches posés sur un sol plan, propre et stable. Les conteneurs seront isolés du sol par une bâche plastique ou un matériau absorbant (sable ou sciure) pour permettre la récupération des éventuels rejets accidentels. A l’issue des travaux, le site du chantier sera débarrassé de toutes traces ou sous-produits.

5.2. Autres substances potentiellement polluantes

L’emploi d’autres substances potentiellement polluantes sera signalé au maître d’œuvre avant leur utilisation. L’entreprise apportera la preuve du caractère légal de leur emploi et le maître d’œuvre avisera les services techniques compétents pour autorisation et éventuellement prescription de consignes de précaution.

5.3. Gestion des pollutions accidentelles

En cas de pollution accidentelle, l’Entrepreneur avisera sans délai le maître d’œuvre. En fonction de la composante de l’environnement concernée par la pollution, les services techniques compétents seront avisés. L’Entrepreneur prendra toute disposition utile pour faire cesser la cause du problème et procéder au traitement de la pollution. Les consignes conservatoires prescrites devront être rapidement mise en œuvre.

5.4. Principe d’intervention suite à une pollution accidentelle

En cas de déversement accidentel de substances polluantes, les mesures suivantes devront être prises :

· éviter la contamination du sol par le saupoudrage de produits absorbants spécifiques ;

· en cas de proximité d’une source d’eau (puits, cours d’eau…), éviter la contamination des eaux par blocage, barrage, digue de terre, dans un premier temps ;

· excaver les terres polluées au droit de la surface d’infiltration ;

· traiter les parties polluées de façon écologiquement rationnelle (mise en décharge, enfouissement, incinération, selon la nature de la pollution)

6. PROTECTION DES ESPACES NATURELS CONTRE L’INCENDIE

Il sera fait une stricte application de la réglementation en vigueur (code forestier). D’une façon générale, l’emploi du feu est interdit sur le chantier sauf dérogation expresse délivrée par le maître d’œuvre dans la limite des permissions édictées par la réglementation nationale en vigueur. Dans ce cas, l’Entrepreneur observera les consignes minimales suivantes :

· brûlage autorisé uniquement par vent faible ;

· site préalablement débroussaillé sur vingt mètres de rayon ;

· feu sous surveillance constante d’une personne compétente armée de moyens de lutte contre l’incendie ;

· en cas de propagation, alerte rapide des secours et du maître d’œuvre par tout moyen ;

· extinction totale du foyer en fin du brûlage. Le recouvrement par de la terre est interdit.

7. CONSERVATION DE L’INTEGRITE PAYSAGERE DU SITE

Aucune atteinte ne sera portée à la végétation située hors de l’emprise des ouvrages, des accès ou des aires de travail ou de stockage prévues. De plus, des mesures de protection sur les essences protégées ou rares devraient être prises.

Seul l’abattage des arbres autorisé par le service forestier est toléré (se conformer aux dispositions du code forestier en cas d’abattage d’arbre ou de déboisement). Des pénalités sont encourues en cas d’abattage non autorisé d’arbre ou la destruction de la végétation du site. L’Entrepreneur devrait effectuer une plantation de compensation après les travaux en cas de déboisement ou d'abattage d'arbres.

Les matériaux utilisés pour les travaux (sable et gravier notamment) doivent obligatoirement provenir des carrières et sablières autorisées et contrôlées par le service des mines. Conformément aux dispositions du code minier, les carrières et sites d’emprunts devront être impérativement réhabilités.

La remise en état des lieux avant repli de chantier pourra être imposée en cas de modification significative du site.

Toute zone de sensibilité environnementale doit être contournée par le projet (exemple des zones d’inondation saisonnière). Aussi, toutes les précautions doivent être prises afin de préserver les points d’eau (puits, sources, fontaines, mares…)

8. ASPECTS SOCIAUX ET CULTURELS

Pour permettre au projet de générer des retombées positives sur le milieu social d’accueil, l’Entrepreneur veillera à:

1. éviter que le projet modifie les sites historiques, archéologiques, ou culturels ;

2. prendre en charge les préoccupations des femmes et favoriser leur implication dans la prise de décision ;

3. recruter en priorité la main d’œuvre non qualifiée dans la population locale.

Les mesures suivantes sont à prendre au cas où des objets de valeur culturelle ou religieuse seraient mis à jour pendant les excavations :

· arrêter le travail immédiatement à la suite de la découverte de tout matériel ayant une valeur possible archéologique, historique ou paléontologique, ou autre valeur culturelle, de faire connaitre les trouvailles au promoteur et de la notifier aux autorités compétentes ;

· protéger les objets autant que possible en utilisant des couvertures en plastique et prendre le cas échéant des mesures pour stabiliser la zone afin de protéger correctement les objets;

· ne reprendre les travaux qu'après avoir reçu l'autorisation des autorités compétentes.

9. OUVERTURE ET EXPLOITATION DES CARRIERES ET EMPRUNTS

L’Entrepreneur doit demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur dont le code minier avant toute ouverture et exploitation de nouvelle carrière. Avant de solliciter l’autorisation d'ouverture de nouvelles zones d'emprunts, les emprunts retenus pour les travaux d'entretien devront être épuisés.

10. SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS

· assurer la sécurité de la circulation.

· les tranchées seront au besoin, entourées de solides barrières,

· un éclairage des barrières et des passerelles sera assuré pendant la nuit

· assurer la signalisation et le gardiennage imposés.

· assurer le passage des véhicules, sauf impossibilité absolue

· les routes ne seront pas coupées en même temps sur plus de la moitié de leur largeur

· les tranchées longeant les routes et engageant l’emprise de celles-ci ne seront pas ouvertes sur une longueur supérieure à 200 m ;

· préserver de toutes dégradations les murs des riverains, les ouvrages des voies publiques, tels que bordures, bornes etc… les lignes électriques ou téléphoniques et les canalisations et câbles de toute nature rencontrés dans le sol.

· Maintenir en état de fonctionnement, pendant toute la durée des travaux, les câbles existants et les canalisations et installations existantes assurant la distribution d’eau potable, ou l’évacuation des eaux usées.

11. ABANDON DES INSTALLATIONS EN FIN DE TRAVAUX

A la fin des travaux, l’Entrepreneur doit réaliser tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. L’Entrepreneur récupère tout son matériel, engins et matériaux. Il ne peut abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs. Les aires bétonnées sont démolies et les matériaux de démolition mis en dépôt sur un site adéquat approuvé par l’ingénieur. Au moment du repli, les drains de l'installation sont curés pour éviter l'érosion accélérée du site.

S’il est dans l’intérêt du Maître d’ouvrage de récupérer les installations fixes pour une utilisation future, l’Administration peut demander à l’Entrepreneur de lui céder sans dédommagement les installations sujettes à démolition lors d’un repli.

Après le repli du matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être dressé et joint au PV de la réception des travaux.
PAGE ……. ET DERNIERE DU MARCHE N°   /M/C.LOLO/SIGAMP/CIPM/2024 PASSE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°007/AONO/PU/C.LOLO/SIGAMP/CIPM/2024 DU -------- POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) MINI ADDUCTIONS D’EAU POTABLE AVEC POMPAGE SOLAIRE DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE LOLODORF, DEPARTEMENT DE LA OCEAN, RÉGION DU SUD
Délai d’exécution : _____________________________

Montant du Marché en FCFA :

	T.T.C
	

	H.T.V.A
	

	T.V.A (19,25%) 
	

	A.I.R (2,2 % ou 5,5%)
	

	Net à mandater
	


	Lu et accepté par le Cocontractant
LOLODORF, le………..……………

	LE MAIRE DE LA COMMUNE DE L’OCEAN 
Autorité Contractante
LOLODORF, le…………

	Enregistrement





SOMMAIRE
Formulaire N°1: 
Modèle de soumission.................................................................76
FormulaireN°2 : 
Modèle de caution de soumission .............................................77
FormulaireN°3 : 
Modèle de cautionnement définitif............................................78
FormulaireN°4 : 
Modèle de caution d’avance de démarrage.............................79
FormulaireN°5 : 
Modèle de caution de retenue de garantie................................80
            FormulaireN°6 : 
Modèle déclaration d’intention de soumissionner.......................81
Formulaire N°1 : MODELE DE SOUMISSION
Je, soussigné,…………………………… (Indiquer le nom et la qualité du signataire) 

Représentant la société, l’entreprise ou le groupement (8)………………..dont le siège social est à ………………………………….., inscrite au registre du commerce de …………………………sous le n°………………………..

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au Dossier d’Appel d’Offres y compris le(s) additif(s), [rappeler le numéro et l’objet de l’appel d’Offres],
Après m’être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer,

· Remets, revêtus de ma signature, le Bordereau des Prix Unitaires ainsi que le Devis Estimatif établissant les prix que j’ai établi moi-même pour chaque nature d’ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l’offre pour le lot n° __________ à ______________[en chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à ____________ [en chiffres et en lettres] francs CFA Toutes Taxes Comprises. 

· M’engage à exécuter les travaux dans un délai de _______ jours [180 jours] à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de démarrage des travaux.

Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs lots).

Le Chef de service du marché se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° ………………. ouvert au nom de ……………….. auprès  de la banque…………………. Agence de …………………..

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.







Fait à ……………… le …………………







Signature de …………………………







En qualité de …………………………..







Dûment autorisé à signer les soumissions

pour et au nom de (9) ………………

(8) Supprimer la mention inutile

(9) Annexer la lettre de pouvoirs

Formulaire N°2 : MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

Adressée à MADAME LE MAIRE DE LA COMMUNE DE MENGONG
Attendu que l’Entreprise________________, ci-dessous désignée " le Soumissionnaire ", a soumis son offre en date du _____________ pour les travaux de………….. Ci-dessous désignée "l’offre", et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à ……………………………….. (en lettres) FCFA.

Nous ___________________(nom et adresse de la banque), représentée par _____________(noms des signataires), ci-dessous désignée "la banque" déclarons garantir le paiement à l’Autorité Contractante de la somme maximale de ……………… (en lettres) FCFA, que la banque s’engage à régler intégralement àl’Autorité Contractante, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

· Si le Soumissionnaire retire l’offre pendant la période de la validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission ;

Ou 

· Si le Soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du Marché par l’Autorité Contractante pendant la période de validité :

· Manque à signer ou refuse de signer le Marché, alors qu’il est requis de le faire ;

· Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du Marché (cautionnement définitif, comme prévu dans celui-ci).

Nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage un montant allant jusqu’au maximum  de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de la première demande écrite de l’Autorité Contractante, sans que l’Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame est dû au Maître d’Ouvrage parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) a(ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusée de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.


Signé et authentifié par la banque


A________________, le _____________________

Formulaire N°3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque :

Référence de la Caution N°____________

Adressée à Monsieur LE MAIRE DE LA COMMUNE DE LOLODORF, ci-dessous désignée "Maître d’Ouvrage"

Attendu que _______________________ (nom et adresse de l’Entreprise), ci-dessous désigné "l’Entrepreneur" s’est engagé, en exécution du Marché désigné le "Marché", à réaliser les travaux de construction de ……………………………………………………… comprenant notamment :

·  

·  

· …..

Attendu qu’il est stipulé dans le Marché que l’Entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à cinq pour cent  (5%) du montant   du Marché, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du Marché. 

Attendu que nous avons convenu de donner à l’Entrepreneur ce cautionnement, 

Nous, __________________________________________(nom et adresse de la banque), représentée par ______________________________________________(noms des signataires) ci-dessous désignée "la banque", nous engageons à payer à au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de Vingt Quatre (24) semaines, sur simple demande écrite de l’Autorité Contractante déclarant que l’Entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du Marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de________________________________________________(en chiffres et en lettres).

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au Marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement. 

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l’Entrepreneur,  par l’Autorité Contractante, de l’approbation du Marché. Elle sera libérée dans un délai de __________ à  compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par l’Autorité Contractanteau titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent  engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.


Signé et authentifié par la banque


A________________, le _____________________

Formulaire N° 4 : MODELE DE CAUTION D’AVANCE DE DEMARRAGE

Banque : référence, adresse_____________________________________________

Nous soussigné (banque, adresse), déclarons par la présente, garantir, pour le compte de_______________________________(le titulaire), au profit de …. Maître d’Ouvrage (« Le bénéficiaire »),
Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite de l’Autorité Contractante déclarant que …………………….. (le titulaire) ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du Marché ………………….. relatif aux travaux de ………………………………………… de la somme totale maximum correspondant à l’avance de vingt (20) % du montant toutes taxes comprises de la lettre commande N°…………………, payable dès la notification de l’ordre du service correspondant, soit : ………………………francs CFA.

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de………………………………. (le titulaire), ouvert auprès de la banque …………………………… sous le N°…………………………..

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.


Signé et authentifié par la banque


A…………………, le………….


(Signature de la banque)

Formulaire N°5 : MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

Banque : ……………………………..

Référence de la caution : N°………………………………….

Adressée (Indiquer le Maître d’Ouvrage), ci-dessous désigné "Maître d’Ouvrage".

Attendu que………………………….. (Nom et adresse de l’entreprise), ci-dessous désigné "l’Entrepreneur", s’est engagé, en exécution du Marché, à réaliser les travaux de ……………………………………………,
Attendu qu’il est stipulé dans le Marché que la retenue de garantie fixée à 10% du montant TTC du Marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’Entrepreneur cette caution,

Nous,……………………………..(Nom et adresse de banque), représentée par ……………… (noms des signataires), et ci-dessous désignée (la banque),

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l’Entrepreneur, pour un montant maximum de …………. (en chiffres et en lettres), correspondant à dix pour cent (10%) du montant du Marché. (10)

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’Entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du Marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à dix pour cent (10%)du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au Marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit Camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.


 Signé et authentifié par la banque


 A………………, le………………………………..


 (Signature de la banque)

(10)  Le cas où la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit 10% du Marché.

Formulaire N°6 : Modèle de Déclaration d’Intention de soumissionner

Je soussigné, Monsieur (Madame)__________________________________________________

De Nationalité _____________faisant élection de domicile à____________________________________

BP : _________________________________ Tél : _________________________________________

 Agissant en qualité de ________________________________________________________________

Au nom et pour le compte de l’Entreprise __________________________________________________

 N° RC : __________________________________ N° Contribuable : __________________________

Déclare par la présente mon intention de soumissionner l’Appel d’Offres National Ouvert N°_________/AONO/PU/C.LOLO/SIGAMP/CIPM/2024 du ______________________.

Pour l’exécution des travaux de __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________                                       

Je déclare également avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et du Cahier des Clauses Environnementales et Sociales (CCES) contenus dans le Dossier d’Appel d’Offres et, m’engager à m’y conformer sans réserve 
En foi de quoi la présente déclaration est établie et délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à ________________, le ______________

PIECES N°11
LISTE DES BANQUES ET DES COMPAGNIES D’ASSURANCES AGREEES ET HABILITEES A EMETTRE DES CAUTIONS

 DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

BANQUES

1. AFRILAND FIRST BANK (AFB)

2. BANQUE ATLANTIQUE DU CAMEROUN (BACM)

3. BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR LE COMMERCE ET LE CRÉDIT (BICEC)

4. BANQUE CAMEROUNAISES DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (BC-PME) ;

5. CITY BANK OF CAMEROON

6. COMMERCIAL BANK OF CAMEROON (CBC)

7. ECOBANK CAMEROON ( ECOBANK)

8. NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK (NFC-BANK)

9. SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE BANQUE CAMEROUN (CA-SCB)

10. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES BANQUES DU CAMEROUN (SGBC)

11. STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON (SCBC)

12. UNITED BANK OF AFRICA (UBA)

13. BGFI BANK

14. CREDIT COMMUNAUTAIRE D’AFRIQUE BANQUE (CCA BANK).

B.
COMPAGNIES D’ASSURANCES

1. CHANAS ASSURANCES

2. ASSURANCE ET REASSURANCE AFRICAIN

3. CPA S.A

4. NSIA ASSURANCES S.A

5. SAAR S.A

6. SAHAM ASSURANCES

7. ATLANTIQUE ASSURANCES



ANNEXE 1 : Autorisations de Dépenses
	Projet
	N° de l’Acte
	Imputation
	Montant en Francs CFATTC

	Construction de 02 mini adductions d’eau potable avec pompage solaire dans certaines localités de la Commune de Lolodorf
	Convention
FEICOM
	
	40 000 000 


ANNEXE 1 : PLAN
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE 





N°007/AONO/C.LOLO/SIGAMP/CIPM/2024 DU……………………..


 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) MINI ADDUCTIONS D’EAU POTABLE AVEC POMPAGE SOLAIRE DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE LOLODORF. 





DEPARTEMENT DE L’OCEAN, REGION DU SUD














REPUBLIC OF CAMEROON


Peace-Work-Fatherland


**********************************


SOUTH REGION


*********************


OCEAN DIVISION


**********


LOLODORF COUNCIL


**************


INTERNAL STRUCTURE FOR THE ADMINISTRATIVE MANAGEMENT 


OF PUBLIC CONTRACTS


*******************























********


P.O.BOX 48 MENGONG











REPUBLIQUE DU CAMEROUN


Paix – Travail – Patrie


*********


REGION DU SUD


*********** 


DEPARTEMENT DE L’OCEAN


*********** 


COMMUNE DE LOLODORF


*********


STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE


DES MARCHES PUBLICS


*********











LE MAIRE DE LA COMMUNE DE LOLODORF


(Maître d’Ouvrage)











AbbaSadou








REPUBLIQUE DU CAMEROUN


Paix – Travail – Patrie


*********


REGION DU SUD


*********** 


DEPARTEMENT DE L’OCEAN


*********** 


COMMUNE DE LOLODORF


*********


STRUCTURE INTERNE DE 


GESTION ADMINISTRATIVE


DES MARCHES PUBLICS


*********














REPUBLIC OF CAMEROON


Peace-Work-Fatherland


**********************************


SOUTH REGION


*********************


OCEAN DIVISION


**********


LOLODORF COUNCIL


**************


INTERNAL STRUCTURE FOR


 THE ADMINISTRATIVE MANAGEMENT 


OF PUBLIC CONTRACTS


*******************























********


P.O.BOX 48 MENGONG











THE Mayor


(Project Owner)











AbbaSadou








REPUBLIQUE DU CAMEROUN


 











COMMUNE DE LOLODORF


OUVRAGE HYDRAULIQUE : ADDUCTION D’EAU POTABLE PAR POMPAGE SOLAIRE


VILLAGE : 


PROFONDEUR FORAGE : …………… mètres                       DEBIT : …………… m3/h


MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE LOLODORF


FINANCEMENT : COMMUNE DE LOLODORF / FEICOM 2024


ENTREPRENEUR : ETS ……………………


                           B.P. ………………….    Tél : …………………..  


OCTOBRE 2024

















REPUBLIQUE DU CAMEROUN


Paix – Travail – Patrie


*********


REGION DU SUD


*********** 


DEPARTEMENT DE L’OCEAN


*********** 


COMMUNE DE LOLODORF


*********


STRUCTURE INTERNE DE GESTION 


ADMINISTRATIVE


DES MARCHES PUBLICS


*********














REPUBLIC OF CAMEROON


Peace-Work-Fatherland


**********************************


SOUTH REGION


*********************


OCEAN DIVISION


**********


LOLODORF COUNCIL


**************


INTERNAL STRUCTURE 


FOR THE ADMINISTRATIVE


 MANAGEMENT OF PUBLIC CONTRACTS


*******************























********














10
Page 62 sur 97

