| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie -------------- REGION DU SUD ---------- DEPARTEMENT DE LA MVILA ----------------- COMMUNE DE BIWONG BULU ----------------------- COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES | B.P :657Ebolowa communebiwongbulu@yahoo.fr 672726 077/ 683689096 | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland -------------------- SOUTH REGION -------------------- MVILA DIVISION -------------------- BIWONG BULU COUNCIL ----------------- INTERNAL PUBLICS TENDERS BOARD |
| --- | --- | --- |

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N° 012/AONO/PU/C-BBu/SIGAMP/CIPM/2024 du  30 /05/2024

POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU SYSTEME D’ALIMENTATION EN PANNEAUX SOLAIRES DE BIWONG BULU DANS LA COMMUNE DE BIWONG BULU, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

MAÎTRE D’OUVRAGE : MAIRE COMMUNE DE BIWONG BULU

FINANCEMENT : BIP MINDDEVEL - EXERCICE 2024

MONTANT : 17 650 001 FCFA TTC

IMPUTATION :  58 27 100 02 641811 464221 821

TABLE DES MATIERES

Pièce N°1 : Avis d’Appel d’Offres	3

Pièce N°2 : Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO)	13

Pièce N°3 : Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)	31

Pièce N°4 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)	41

Pièce N°5 : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)	60

Pièce N°6 : Cahier des Clauses Environnementales et Sociales (CCES)	66

Pièce N°7 : Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (BPU)	74

Pièce N°8 : Cadre du Devis Estimatif et Quantitatif (DEQ)	81

Pièce N°9 : Cadre du Sous Détail des Prix (SDP)	84

Pièce N°10 : Modèle de lettre commande	86

Pièce N°11 : Formulaires et fiches modèles	91

Pièce N°11 - Annexe 1 : Modèle de déclaration d’intention de soumissionner	92

Pièce N°11 - Annexe 2 : Modèle de soumission	93

Pièce N°11 - Annexe 3 : Modèle de caution de soumission	94

Pièce N°11 - Annexe 4 : Modèle de cautionnement définitif	95

Pièce N°11 - Annexe 5 : Modèle de caution de retenue de garantie	96

Pièce N°11 - Annexe 6 : Modèle d’attestation de visite des lieux	97

Pièce N°12 : Grille d’évaluation	100

Pièce N°13 : Cadre pour planning d’exécution des travaux	104

Pièce N°14 : Liste des établissements bancaires et organismes financiers habiletés à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics	106

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie -------------- REGION DU SUD ---------- DEPARTEMENT DE LA MVILA ----------------- COMMUNE DE BIWONG BULU ----------------------- COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES | B.P :657Ebolowa communebiwongbulu@yahoo.fr 672726 077/ 683689096 | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland -------------------- SOUTH REGION -------------------- MVILA DIVISION -------------------- BIWONG BULU COUNCIL ----------------- INTERNAL PUBLICS TENDERS BOARD |
| --- | --- | --- |

PIÈCE N°1 :

AVIS D’APPEL D’OFFRES

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie -------------- REGION DU SUD ---------- DEPARTEMENT DE LA MVILA ----------------- COMMUNE DE BIWONG BULU ----------------------- COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES | B.P :657Ebolowa communebiwongbulu@yahoo.fr 672726 077/ 683689096 | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland -------------------- SOUTH REGION -------------------- MVILA DIVISION -------------------- BIWONG BULU COUNCIL ----------------- INTERNAL PUBLICS TENDERS BOARD |
| --- | --- | --- |

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE N°012/AONO/PU/C.BBu/SIGAMP/CIPM/2024 du 30/05/2024 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU SYSTEME D’ALIMENTATION EN PANNEAUX SOLAIRE DE BIWONG BULU DANS LA COMMUNE DE BIWONG BULU DÉPARTEMENT DE LA MVILA, RÉGION DU SUD

1. OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public de la République du Cameroun pour l’Exercice 2024, le Maire de la Commune de Biwong Bulu, Autorité contractante, lance un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence pour les travaux de réhabilitation du système d’alimentation en panneaux solaires de Biwong Bulu  dans la commune de Biwong Bulu  , Département de la Mvila, Région du Sud.

2. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux objet du présent Appel d’Offres comprennent notamment les corps d’état suivants:

- MINI-CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE 5KW

- BRANCHEMENT DE LA MAIRIE

- PRESTATIONS DIVERSES

Les détails desdits travaux sont contenus dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières et dans le Devis Estimatif et Quantitatif, parties intégrantes du présent Dossier d’Appel d’Offres (DAO).

3. DÉLAIS D’EXÉCUTION

Le délai maximum prévu pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d’Offres est de trois (03) mois, soit quatre-vingt-dix (90) jours calendaires à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage des travaux.

4. COUT PRÉVISIONNEL

Le coût prévisionnel des travaux est de dix-sept millions six cent cinquante mille (17 650 001) Francs CFA.

5. PARTICIPATION ET ORIGINE

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte, à conditions égalitaires, à toutes les entreprises de droit camerounais reconnues pour leur expertise dans le domaine et justifiant des capacités techniques et financières pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d’Offres.

La constitution des entreprises en groupement ou la sous-traitance est autorisée conformément à la réglementation en vigueur.

7. FINANCEMENT

Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget d’Investissement Public du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local, Exercice 2024.

Imputation budgétaire : N° 58 27 100 02 641811 464221 821

8. CAUTIONNEMENT PROVISOIRE

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministre chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce N°15 du Dossier d’Appel d’Offres, d’un montant de trois cent cinquante-trois mille (353 000) francs CFA par lot valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres, soit quatre-vingt-dix (90) jours.

9. CONSULTATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Le présent Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables au SIGAMP (Tel 699 60 11 38 – 683 68 90 96) de la Commune de Biwong Bulu dès publication du présent avis.

10. ACQUISITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Le dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables auprès du Secrétariat Général de la Commune de Biwong Bulu dès publication du présent avis, contre présentation de l’original de la quittance de versement de la somme non remboursable de vingt-cinq mille (25 000) Francs CFA représentant les frais d’acquisition du dossier, payables à la Recette Municipale de Biwong Bulu et ou au Service du Trésor Public à Ebolowa.

11. REMISE DES OFFRES

Chaque soumissionnaire devra présenter son offre en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels. Chaque offre, rédigée en français ou en anglais, devra parvenir exceptionnellement à la Préfecture d’Ebolowa ou un agent du SIGAMP les accueillera, au plus tard le 20./06/2024 à 12h précises.

En outre, chaque offre devra se présenter en un pli unique contenant trois sous-plis (un pour le volume administratif, un pour le volume technique et un pour le volume financier). Les sous-plis devront être fermés et scellés. Le pli extérieur doit être fermé, scellé et devra porter la mention suivante :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE

N° 012/AONO/PU/C-BBu/SIGAMP/CIPM/2024 DU  30/05/2024 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU SYSTEME D’ALIMENTATION EN PANNEAUX SOLAIRES DE BIWONG BULU, DANS LA COMMUNE DE BIWONG BULU, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

« À N’OUVRIR QU’EN SÉANCE DE DÉPOUILLEMENT »

12. RECEVABILITÉ DES OFFRES

Sous peine de rejet, les pièces requises  du dossier administratif devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative compétente (Préfet, Sous-préfet, …) conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO).

Toutes les pièces administratives devront obligatoirement être datées de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre incomplète ou non conforme aux prescriptions du présent Avis et du dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. L’absence de la caution de soumission ou le non-respect des modèles des différentes pièces du Dossier d’Appel d’Offres entraînera le rejet pur et simple de l’Offre sans aucun recours possible.

13. OUVERTURE DES PLIS

L’ouverture des plis, qui s’effectuera en un (01) seul temps, aura lieu exeptionnellement le  20/06/2024  à partir de 13 heures précises à la Préfecture d’Ebolowa par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics placée auprès de ladite Commune en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier dont ils ont la charge.

14. CRITÈRES D’ÉVALUATION

L’évaluation des offres se fera suivant deux types de critères : les critères éliminatoires et les critères essentiels. Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation suivant les critères essentiels. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire. Les critères essentiels sont les critères clés pour juger de la capacité technico-financière des soumissionnaires à exécuter les travaux, objet du présent appel d’offres. L’évaluation des offres suivant les critères essentiels sera faite d’après le système de notation binaire oui/non.

- CRITERES ELIMINATOIRES

- L’absence de la caution de soumission ;

- L’absence ou la non-conformité d’une pièce du dossier administratif au-delà de 48h après le dépôt des offres ;

- La présence de fausses déclarations ou des pièces falsifiées dans l’offre du soumissionnaire sans préjudice des poursuites judiciaires ;

- La non-conformité de l’offre aux spécifications techniques ci-après : Plan type, méthodologie d’exécution des travaux, délai d’exécution des travaux, devis descriptif, estimatif et quantitatif ;

- L’absence d’un prix unitaire quantifié ;

- L’absence du sous détail d’un prix unitaire quantifié ;

- Note technique inférieure à 75% des « oui ».

Toute offre non conforme aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres et non produite en sept (07) exemplaires dont un (01) original sera purement et simplement rejetée.

- CRITERES ESSENTIELS

L’évaluation des offres techniques se fera suivant les critères essentiels ci-après définies :

- La capacité financière

- Les références du soumissionnaire dans les travaux d’hydraulique ;

- Les qualifications et expérience du personnel d’encadrement des travaux ;

- La disponibilité du matériel de chantier et des équipements à mobiliser ;

- La méthodologie d’exécution et planning des travaux ;

- L’acceptation des clauses du marché et la présentation de l’offre ;

- La preuve de la visite du site des travaux.

La qualification technique s’obtient après satisfaction des cinq (05) critères essentiels sus-listés. À défaut d’offres ayant satisfait à tous les critères essentiels, une qualification alternative de la meilleure offre devrait pouvoir s’effectuer avec rigueur, objectivité et équité, pour permettre à la fin si possible, une proposition alternative d’attribution dans l’intérêt du projet.

À l’issue de l’évaluation technique, seules les offres ayant obtenu une note technique supérieure ou égale à 75% de « oui » seront retenues pour l’évaluation financière.

L’évaluation de l’offre financière sera basée sur le montant total de l’offre du soumissionnaire. Elle consistera à l’analyse de la cohérence des prix ainsi que la vérification des calculs et de l’ensemble des prescriptions y relatives.

15. ATTRIBUTION DU MARCHE

L’adjudicataire du Marché sera le soumissionnaire remplissant toutes les conditions administratives et les capacités techniques et financières requises pour exécuter les travaux, et dont l’offre financière a été évaluée la moins disante.

16. DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix jours (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

17. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux jours et heures ouvrables auprès du Secrétariat Général de la Commune de Biwong Bulu ou bien vouloir contacter le SIGAMP aux numéros de téléphone suivants : (+237) (Tel 699 60 11 38 – 683 68 90 96)

18. ADDITIF A L’APPEL D’OFFFRES

Le Maire de la Commune de Biwong Bulu, Autorité contractante, se réserve le droit en cas de nécessité ou de force majeure, d’apporter toute modification ultérieure utile au présent appel d’offres.

Fait à Biwong Bulu, le _________________

Ampliations :

- Préfet/Mvila

- ARMP (pour publication et archivage)

- DD MINEE/MVILA

- DD MINEPAT/MVILA

- DD MINMAP/MVILA

- Président CIPM/C-Biwong Bulu

- Affichage

- Archives/Chrono

Le Maire de la Commune de Biwong Bulu

(Autorité contractante)

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie -------------- REGION DU SUD ---------- DEPARTEMENT DE LA MVILA ----------------- COMMUNE DE BIWONG BULU ----------------------- COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES | B.P :657Ebolowa communebiwongbulu@yahoo.fr 672726 077/ 683689096 | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland -------------------- SOUTH REGION -------------------- MVILA DIVISION -------------------- BIWONG BULU COUNCIL ----------------- INTERNAL PUBLICS TENDERS BOARD |
| --- | --- | --- |

NOTICE OF OPEN NATIONAL INVITATION IN EMERGENCY PROCEDURE TO TENDER N°012/AAONO/PU/C-BBu/SIGAMP/CIPM/2024 OF 30/05/2024 FOR THE REHABILITATION SOLAR PANELS SUPPLY ENERGY SYSTEM OF BIWONG BULU IN BIWONG BULU MUNICIPALITY,

MVILA DIVISION, SOUTH REGION.

1. SUBJECT OF THE INVITATION TO TENDER

As part of the implementation of the Public Investment Budget of the Republic of Cameroon for 2024 financial year, the Mayor of Biwong Bulu launches as the project owner, an Open National Invitation in emergency procedure to tender for the rehabilitation of Biwong Bulu solar panels supply system in Biwong Bulu municipality, Mvila Division, South Region.

2. CONSISTENCY OF THE WORKS

The works which are subject of this invitation to tender includes all parts of the planned benefits in the frame of quantitative detail. These benefits are described in the Clauses Particular Technical Specifications (CCTP) as follows:

- 5 KW  MINI PHOTOVOLTAIC CENTRAL ;

- TOWN HALL CONNECTION ;

- VARIOUS SERVICES

3. COMPLETION DEADLINE

All the works that are the subject of this invitation for tenders must be completed within a maximum period of three (03) months or ninety (90) calendars days. This period includes the relative duration of bad weather and other climatic hazards.

5. ESTIMATED COST

- The estimated cost of the works is seventeen million six hundred fifty thousand (17 650 000) Francs CFA per lot.

6. PARTICIPATION AND ORIGIN

Participation in this invitation to tender is open, in equal conditions, to companies under Cameroonian law with proven expertise in the field and who can justified a financial and technical capacity to complete the works.The constitution of joint venture or consortium and subcontracting is authorized.

7. FINANCING

The works that are the subject of this invitation to tender are financed by the Ministry of Decentralisation and Local Developpement (MINDDEVEL) through its Public Investment Budget (PIB), 2024 financial year:

Budget allocation: N° 58 27 100 02 641811 464221 821

8. PROVISIONAL BID BOND

- Each bidder must include in its administrative documents, a bid bond issued by a first-rate bank approved by the Ministry in charge of Finance featuring on the list in document N°14 of the tender file of an amount of three hundred fifty three thousand (353,000) CFA francs valid for thirty (30) days beyond the original date of the validity of the offers.

9. CONSULTATION OF THE TENDER

As soon as this notice is published, the tender file can be consulted during working hours at the Secretariat General of the Biwong Bulu Municipality Office.

10. ACQUISITION OF TENDER FILE

The file may be obtained during working hours at the above mentioned service, as  soon  as  this  notice  is published, upon submission of a treasury receipt attesting the payment issued by the public treasury of a non-refundable amount of Twenty five (25 000) CFA Francs. This receipt must identify the payer as representative of the company or group of companies wishing to participate in this invitation to tender.

- 11. SUBMISSION OF TENDERS

Each offer drafted in English or French in seven (07) copies including one (01) original and six (06) copies marked as such, should reached to the SIGAMP of the Biwong Bulu Municipality, not later than 20/06/2024 at 2.00 pm local time and should carry the inscription:

NOTICE OF OPEN NATIONAL INVITATION IN EMERGENCY PROCEDURE TO TENDER N°012/AONO/PU/C-BBu/SIGAMP/CIPM/2024 OF 20/05/2024 FOR THE REHABILITATION OF BIWONG BULU SOLAR PANELS SUPPLY SYSTEM IN BIWONG BULU MUNICIPALITY, MVILA DIVISION, SOUTH REGION

« TO BE OPENED ONLY DURING THE BID-OPENING SESSION »

Any offer not produced in seven(07) copies or not in accordance with the requirements of the tender file shall be declared inadmissible from the technical analysis.

12. ADMISSIBILITY OF OFFERS

Each   bidder   must   include   in   his   administrative documents, a bid bond of the amount mentioned above and valid for thirty (30) days beyond the validity of the offers.

Under  pain  of  being  rejected,  only  originals  or  true copies certified by the issuing service or administrative  authorities  (Senior  Divisional  Officers,  Sub-Divisional Officers…) of the administrative documents required, including the bid bond, must imperatively be produced in accordance with the special conditions of the invitation  to  tender.  They must obligatorily not be older than three (03) months or must not be produced after the signing of the tender file.

Any offer not in conformity with the prescriptions of this notice and tender file shall be declared inadmissible. Especially the absence of a bid bond issued by a first-rate bank approved by the Ministry in charge of Finance or the non-respect of the models of the tender file documents shall lead to a pure and simple rejection of the offer without any appeal being entertained.

13. OPENING OF BIDS

The opening of the administrative documents, technical and financial offers shall exeptionnally take place on 20/06/2020 at 3.00 pm local time in the Mvial Divisionnal Office hall meeting room at Ebolowa by the Internal Tender Board of Public Contracts of the Biwong Bulu Municipality, in the presence of all the tenderers or their representatives. The opening of all bids shall be done in a single phase.

14. EVALUATION CRITERIA OF BIDS

The evaluation criteria are of two types: the eliminatory criteria and the essential criteria. The aim of these criteria is to identify and reject incomplete offers or offers not in conformity with the essential conditions laid down in the tender file relating especially to admissibility of administrative documents, the conformity of the technical offer to the Terms of reference of the tender file and the qualification of candidates.

- Eliminatory criteria

The tenders submitted will be evaluated in accordance with the following criteria:

- Absence or non-compliance of an administrative document 48 hours after the opening of the bids;

- Falsified documents or false statements;

- Absence of certificate submission ;

- Omission in the price schedule of a quantified unit price;

- Mismatch of the price with the structure of the work;

- Failure to meet at least 75% of the qualification criteria

- Main qualification criteria

The criteria relating to the qualification of candidates would be on the following:

- Financial capacity ;

- Supplier’s references ;

- Qualifications and experience of supervisory staff ;

- Equipment and material resources ;

- Methodology and planning execution of the works ;

- Acceptance of the clauses of the market (CCAP, CCTP and CCES initial at each page and signed at the last page) and presentation of the bids;

- Proof of worksite visit.

N.B.: Only financial offer whose technical offer obtained at least 75% of yes will be analyzed.

15. AWARD OF WORKS

The Mayor of Biwong Bulu Municipality, Contracting Authority, will award the contract to the bidder whose offer has been evaluated the lowest bid and whose administrative and technical offers judged in compliance with the specifications of the tender file.

16. VALIDITY OF OFFERS

Bidders will remain committed to their offers for ninety (90) days from the deadline set for the submission of tenders.

17. COMPLEMENTARY INFORMATION

Complementary technical information may be obtained during working hours from SIGAMP  of Biwong Bulu Municipality, located at Biwong Bulu.

18. ADDITION TO INVITATION TENDER

Biwong Bulu, ________________

The Mayor of Biwong Bulu municipality

(Contracting Authority)

The Mayor of Biwong Bulu Municipality, Contracting Authority, reserves himself the right to bring subsequent useful amendments to the present tender file, if necessary or in case of force majeure.

Ampliations :

- Senior Divisional Officer /MVILA

- ARMP/South region (for publication and archiving)

- SD Officer /MVILA

- DD MINEE/MVILA

- DD MINEPAT/MVILA

- DD MINMAP/MVILA

- Chairman ITB/C-Mvangan

- DISPLAY

- ARCHIVES

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie -------------- REGION DU SUD ---------- DEPARTEMENT DE LA MVILA ----------------- COMMUNE DE BIWONG BULU ----------------------- COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES | B.P :657Ebolowa communebiwongbulu@yahoo.fr 672726 077/ 683689096 | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland -------------------- SOUTH REGION -------------------- MVILA DIVISION -------------------- BIWONG BULU COUNCIL ----------------- INTERNAL PUBLICS TENDERS BOARD |
| --- | --- | --- |

PIÈCE N°2 :

RÈGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES

(RGAO)

TABLE DES MATIERES

A. Généralités	16

Article 1 : Portée de la soumission	16

Article 2 : Financement	16

Article 3 : Fraude et corruption	16

Article 4 : Candidats admis à concourir	17

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés	17

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire	17

Article 7 : Visite du site des travaux	18

B. Dossier d’Appel d’Offres	……………….18

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres	18

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours	19

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres	19

C. Préparation des offres	19

Article 11 : Frais de soumission	19

Article 12 : Langue de l’offre	20

Article 13 : Documents constituant l’offre	20

Article 14 : Montant de l’offre	21

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement	21

Article 16 : Validité des offres	22

Article 17 : Caution de soumission	22

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires	23

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres	23

Article 20 : Forme et signature de l’offre	23

D. Dépôt des offres	24

Article 21 : Cachetage et marquage des offres	24

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres	24

Article 23 : Offres hors délai	24

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres	24

E. Ouverture des plis et évaluation des offres	25

Article 25 : Ouverture des plis et recours	25

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure	25

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage	26

Article 28 : Détermination de la conformité des offres	26

Article 29 : Qualification du soumissionnaire	26

Article 30 : Correction des erreurs	26

Article 31 : Conversion en une seule monnaie	28

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier	28

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux	28

F. Attribution du Marché	29

Article 34 : Attribution	29

Article 35 : Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux	29

Article 36 : Notification de l’attribution du marché	29

Article 37 : Publication des résultats d’attribution	29

Article 38 : Signature du marché	29

Article 39 : Cautionnement définitif	30

A. Généralités

## Article 1 : Portée de la soumission

1.1. Le Maire de la Commune de Biwong Bulu, tel qu’il est défini dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), ci-après dénommé « Autorité contractante », lance un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence pour les travaux de réhabilitation du système d’alimentation en panneaux solaires de Biwong Bulu dans la Commune de Biwong Bulu, Département de la Mvila, Région du Sud, décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO. Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO. Il y est fait ci-après référence sous le terme « Les Travaux ».

1.2. Le soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, les termes « Maire de la Commune de Biwong Bulu»,  « Maître d’ouvrage » et « Autorité contractante » sont interchangeables et le terme « jour » désigne un jour calendaire.

## Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

## Article 3 : Fraude et corruption

3.1. L’Autorité contractante exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, l’Autorité contractante :

a. Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

i. Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché ;

ii. Se livre à des « manœuvres frauduleuses », quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

iii. « Pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv. « Pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b. Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre des Marchés Publics, Autorité chargée des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

## Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré-qualification.

4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

i. Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

ii. Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu’elle est: (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte de l’Autorité contractante.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2. Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

## Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire;

b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché. Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i. La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

ii. Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

iii. Les commandes acquises et les marchés attribués ;

iv. Les litiges en cours ;

v. La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a. L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis de l’Autorité contractante pour l’exécution du marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par l’Autorité contractante dans un compte unique. En revanche, chaque entreprise est payée par l’Autorité contractante dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

## Article 7 : Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. L’Autorité contractante autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent l’Autorité contractante, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. L’Autorité contractante peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’Article 19 du RGAO.

# B. Dossier d’Appel d’Offres

## Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’Article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

a. La lettre d’invitation à soumissionner (pour les Appels d’Offres Restreints) ;

b. L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

c. Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

d. Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres(RPAO) ;

e. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières(CCAP) ;

f. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières(CCTP) ;

g. Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

h. Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

i. Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;

j. Le cadre du planning d’exécution ;

k. Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;

l. Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

m. Modèle de lettre de soumission ;

n. Modèle de caution de soumission ;

o. Modèle de cautionnement définitif ;

p. Modèle de caution d’avance de démarrage ;

q. Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie

r. Modèle de marché ;

s. Formulaire relatif aux études préalables ;

t. La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le Ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

## Article 9 : Éclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité contractante  indiquée dans le RPAO. L’Autorité contractante  répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON), et Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres. Une copie de la réponse de l’Autorité contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré-qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès de  l’Autorité contractante.

9.3. Le recours doit être adressé à l’Autorité contractante avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission. Il doit parvenir à l’Autorité contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4. L’Autorité contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics;

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.1. L’Autorité contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité contractante  par écrit.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, L’Autorité contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

# C. Préparation des offres

## Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

## Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

## Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

- N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

b.1. Les renseignements sur les qualifications : Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie : Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3. Les preuves d’acceptations des conditions du marché : Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4. Commentaires (facultatifs) Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

1-) La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

2-) Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

3-) Le détail estimatif dûment rempli ;

4-) Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

5-) L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant. Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché.

## 32 Article 14 : Montant de l’offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du détail quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Étant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8.

## Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

15.1. En cas d’Appel d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en en francs CFA de la manière suivante :

a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO. Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du  bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays de  l’Autorité contractante seront libellés dans la monnaie du pays de  l’Autorité contractante spécifiée aux RPAO et dénommée « monnaie nationale ».

b. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de  l’Autorité contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. L’Autorité contractante peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par l’Autorité contractante et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

15.6. Pour les Appels d’Offres Nationaux, la monnaie utilisée est le franc CFA.

## Article 16 : Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité contractante, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité contractante  comme non conforme.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité contractante adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

## Article 17 : Caution de soumission

17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission ou chèque certifié, sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme.  La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4. Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie :

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

b. Si, le soumissionnaire retenu :

i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO.

## Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont L’Autorité contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’article 31.2 (g) du RGAO.

## Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne à l’Autorité contractante  au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que l’Autorité contractante ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

## Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication « ORIGINAL ». De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication « COPIE ». En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

# D. Dépôt des offres

## Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1. Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans trois enveloppes séparées et scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront adressées à l’Autorité contractante  à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention « À n'ouvrir qu'en séance de dépouillement ».

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l'article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, l’Autorité contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

## Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1. Les offres doivent être reçues par l’Autorité contractante à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

22.2. L’Autorité contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

## Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

## Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1. Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité contractante  avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention : «RETRAIT»,  «OFFRE DE REMPLACEMENT» ou «MODIFICATION».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission.

Le retrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

# E. Ouverture des plis et évaluation des offres

## Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1. La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « RETRAIT » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « OFFRE DE REMPLACEMENT » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « MODIFICATION » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres financières] et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l’Autorité chargée des Marchés Publics avec copies à l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics et à l’Autorité contractante.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés. L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

## Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres à l’Autorité contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

## Article 27 : Éclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, s’il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 29 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

## Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i. Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits à  l’Autorité contractante ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. L’Autorité contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

## Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

## Article 30 : Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La Sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

## Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la Sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

## Article 32 : Évaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous-commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’Autorité contractante dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation de  l’Autorité contractante des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous-détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité contractante peut rejeter ladite offre.

## Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

# F. Attribution du Marché

## Article 34 : Attribution

34.1. L’Autorité contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2. Si, selon l’article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

## Article 35 : Droit à l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Ministre des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

## Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que l’Autorité contractante  paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

## Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1. L’Autorité contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. L’Autorité contractante est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’Autorité chargée des Marchés Publics, avec copies à l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics, à l’Autorité contractante et au Président de la commission de passation des marchés. Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

## Article 38 : Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés et le cas échéant à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente, pour adoption.

38.2. L’Autorité contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

38.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

## Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité contractante, l’entrepreneur fournira à  l’Autorité contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit de l’Autorité contractante ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie -------------- REGION DU SUD ---------- DEPARTEMENT DE LA MVILA ----------------- COMMUNE DE BIWONG BULU ----------------------- COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES | B.P :657Ebolowa communebiwongbulu@yahoo.fr 672726 077/ 683689096 | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland -------------------- SOUTH REGION -------------------- MVILA DIVISION -------------------- BIWONG BULU COUNCIL ----------------- INTERNAL PUBLICS TENDERS BOARD |
| --- | --- | --- |

PIECE N°3 :

RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES

(RPAO)

RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES

Les dispositions ci-après, qui sont spécifiques aux Travaux faisant l’objet du présent Appel d’Offres, complètent ou, le cas échéant, précisent les dispositions du RGAO. En cas de conflit, les dispositions ci-après prévalent sur celles du RGAO.

Les numéros de la première colonne se réfèrent à l’article correspondant du RGAO.

| Références du RGAO | GÉNÉRALITÉS |
| --- | --- |
|  | 1. Définition des travaux |
| 1.1. | Désignation des travaux |
|  | Travaux de réhabilitation du système d’alimentation en panneaux solaires de Biwong Bulu dans la Commune de Biwong Bulu, Département de la Mvila, Région du Sud. |
|  | 2. Consistance des travaux Les travaux consistent à exécuter pour chaque lot les tâches suivantes : - Mini-centrale photovoltaïque de 5kw - Branchement de la mairie - Prestations diverses |
|  | 3. Noms et adresse de l’Autorité Contractante : le Maire de la Commune de Biwong Bulu B.P 657 Ebolowa Tél : (+237) 699 62 41 89 |
|  | 4. Références de l’Appel d’Offres Avis d’Appel d’Offres National Ouvert en Procédure d’Urgence N°012/AONO/ PU/C-BBu/SIGAMP/CIPM/2024 du .30/05/2024 pour les Travaux de Réhabilitation du Système d’Alimentation en Panneaux Solaires de Biwong Bulu dans la Commune de Biwong Bulu, Département de la Mvila, Région du Sud. |
| 1.2. | 5. Délais d’exécution : Trois (03) mois ou quatre-vingt-dix (90) jours calendaires |
| 2.1. | 6. Financement : Les travaux objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget d’investissement Public du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local du Cameroun (BIP MINDDEVEL) Exercice 2024 dont les numérotations et imputations budgétaires respectives sont indiquées au point 7 du présent avis d’appel d’offres. |
| 4.1. | 8. Soumissionnaires admis à concourir : L’Appel d’Offres est ouvert à toutes les entreprises de droit camerounais. Toute offre présentée par un soumissionnaire frappé d’une décision d’exclusion des marchés publics est irrecevable. 9. Liste des candidats préqualifiés : Néant |
| 5.1. | 10. Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services : Tous les matériaux, matériels, fournitures et équipements fournis dans le cadre du présent marché doivent être de bonne qualité et répondre aux normes en vigueur dans le domaine correspondant. Une préférence doit être accordée aux matériaux d’origine locale pour les prestations de gros œuvre en maçonnerie et en menuiserie. |

6.1. CRITÈRES D’ÉVALUATION

A. Critères éliminatoires

Le non-respect des présents critères entraînera le rejet de l’offre du soumissionnaire. Il s'agit notamment de :

- L’absence de la caution de soumission ;

- L’absence ou la non-conformité d’une pièce du dossier administratif au-delà de 48h après le dépôt des offres ;

- La présence de fausses déclarations ou des pièces falsifiées dans l’offre du soumissionnaire sans préjudice des poursuites judiciaires ;

- La non-conformité de l’offre aux spécifications techniques ci-après : Plan type, méthodologie d’exécution des travaux, délai d’exécution des travaux, devis descriptif, estimatif et quantitatif ;

- L’absence d’un prix unitaire quantifié ;

- L’absence du sous détail d’un prix unitaire quantifié ;

- Non-respect de deux critères essentiels ;

- Note technique inférieure à 75% des « oui ».

Toute offre non conforme aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres et non produite en sept (07) exemplaires dont un (01) original sera purement et simplement rejetée.

B. Critères essentiels

L’évaluation des offres techniques se fera suivant les critères essentiels ci-après définies :

- La capacité financière

- Les références du soumissionnaire dans les travaux d’hydraulique ;

- Les qualifications et expérience du personnel d’encadrement des travaux ;

- La disponibilité du matériel de chantier et des équipements à mobiliser ;

- La méthodologie d’exécution et planning des travaux ;

- L’acceptation des clauses de la lettre commande( CCTP, CCAP, CCES paraphé et signé à la dernière page) et la présentation de l’offre ;

- La preuve de la visite du site des travaux signé sur l’honneur , avec rapport et photos en couleur.

B.1. Capacité financière

Le soumissionnaire doit produire une attestation de capacité financière au moins égale aux deux tiers (2/3) du montant prévisionnel des travaux. Il doit en outre justifier d’une solvabilité financière délivrée par une banque agréée et d’un chiffre d’affaire annuel supérieur au montant TTC du présent projet pour les trois (03) dernières années.

B.2. Expérience

B.2.1. Expérience générale dans la construction des réseaux et ouvrages électriques

Le soumissionnaire doit justifier d’une expérience dans les marchés de construction des réseaux et ouvrages électriques en qualité d’entrepreneur au moins de deux (02) prestations au cours des trois (03) dernières années précédant la date limite de dépôt des soumissions.

B.2.2. Expérience spécifique dans l’électrification à énergie solaire

Le soumissionnaire doit justifier d’une expérience satisfaisante et achevé en tant qu’entrepreneur ou sous-traitant d’au moins un (01) marché similaire aux travaux projetés au cours des trois (03) dernières années précédant la date limite de dépôt des soumissions.

B.3. Qualifications et expérience du personnel clé

Le soumissionnaire doit justifier qu’il dispose du personnel requis pour les postes clés suivants :

| N° | Position | Diplôme requis | Expérience globale dans les travaux publics (années) | Expérience dans des travaux similaires (années) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conducteur des Travaux | ITGE(1) | 05 ans | 03 ans |
|  |  | TSGE(2) | 05 ans | 03 ans |
| 2 | Chef chantier | TSGE | 03 ans | 02 ans |
|  |  | BAC F2/F3 | 05 ans | 03 ans |

(1) ITGE : Ingénieur des travaux du Génie électrique, électrotechnique ou en énergies renouvelables

(2) TSGE : Technicien supérieur en Génie électrique, électrotechnique ou en énergies renouvelables

N.B.:

- Un Ingénieur de conception du génie électrique, électrotechnique ou en énergies renouvelables justifiant d’au moins un (01) an d’expérience professionnelle sera accepté aux postes clés.

- Tout autre diplôme admis en équivalence aux diplômes requis sera acceptée.

B.4. Matériels et engins roulants

Le soumissionnaire doit établir qu’il dispose en propre le matériel roulant suivant :

| N° | Type et caractéristiques du matériel | Nombre minimal requis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pick-up 4×4 | 01 |

Le candidat ne disposant pas de ces matériels en propriété doit apporter la preuve de leur mise à disposition par le moyen de la location.

B.5. Méthodologie d’exécution des travaux

Dans le cadre de l’exécution des travaux objet du présent Appel d’Offres, le soumissionnaire présentera :

- Une attestation et un rapport de visite de site signée sur l’honneur avec photos couleurs ;

- Une note technique détaillée précisant la qualité et les rôles du personnel clé affecté à l’encadrement du projet ;

- Le planning d’exécution des travaux ;

- Délais d’exécution.

B.6. Récapitulatif des critères d’évaluation

| N° | Critères éliminatoires | N° | Critères essentiels |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Capacité financière supérieure ou egale aux 2/3 du montant prévisionnel du projet. | 1 | Capacité financière supérieure ou égale aux 2/3 du montant prévisionnel du projet. |
| 2 | Références du soumissionnaire : Le soumissionnaire n’a pas exécuté de projet de construction de réseaux et ouvrages électriques au cours des trois dernières années précédant la soumission. | 2 | Références du soumissionnaire : Expérience générale : Le soumissionnaire a exécuté au moins un (02) projet de construction de réseaux et ouvrages électriques au cours des trois dernières années précédant la soumission. Expérience spécifique Le soumissionnaire a exécuté au moins un (01) projet de construction de réseaux électriques par énergie solaire au cours des trois dernières années précédant la soumission. |
| 3 | Note technique inférieure à 75% des oui | 3 | Personnel : Qualification et expérience du personnel requis aux postes clés |
| 4 | - Absence d’un prix unitaire quantifié - Absence du sous détail d’un prix unitaire quantifié | 4 | Matériel : Présentation qualitative et quantitative du matériel et de l’équipement minimal nécessaire à l’exécution du projet. |
| 5 | - Absence ou non-conformité d’une pièce administrative 48h après le dépôt des offres ; - Non-conformité de l’offre aux spécifications techniques | 5 | Méthodologie d’exécution des travaux : Attestation et d’un rapport de visite de site signée sur l’honneur, Note technique détaillée précisant la qualité et les rôles du personnel clé affecté à l’encadrement du projet, Planning d’exécution des travaux.et délais |
| 6 | Absence de la caution de soumission | 6 | Preuves d’acceptation des conditions de la lettre commande et présentation de l’offre : CCAP, CCTP et CCES paraphés et signés ; bonne présentation des documents et utilisation des intercalaires de couleur pour la séparation des pièces. |

| Références du RGAO | DESIGNATION |
| --- | --- |
| 7.3. | 11. Visite du site des travaux et réunion préparatoire : Chaque soumissionnaire est tenu de visiter le site pour apprécier les contraintes et de fournir une déclaration sur l’honneur attestant qu’il a pris connaissance de toutes les informations utiles et nécessaires, notamment : l’emplacement des sites, l’importance des matériaux à fournir, les voies et moyens d’accès au chantier, les installations nécessaires pour l’élaboration de son offre et l’exécution des travaux. |
| 12. | 12. Langue de l’offre : L’offre peut être rédigée indépendamment dans l’une ou l’autre des langues officielles du Cameroun : le français ou l’anglais |
| 13.1. | 13. Documents constituant l’offre du soumissionnaire : L’offre de chaque soumissionnaire visée à l’article 13 du RGAO est constituée d’une enveloppe extérieure contenant trois enveloppes intérieures détaillées comme suit: Enveloppe A : Volume I - Pièces Administratives La première enveloppe portera la mention « enveloppe A » et contiendra le volume des pièces administratives, datant de moins de trois (03) mois, du soumissionnaire dont un (01) original ou une copie certifiée conforme signée par les administrations émettrices compétentes et sept (07) photocopies simples. Dans ce volume, chaque pièce doit être précédée d’une page de garde. Ces pièces sont : A.1. La déclaration d’intention de soumissionner suivant le modèle joint en annexe, datée, signée et timbrée au tarif en vigueur ; A.2. L’accord de groupement, le cas échéant ; A.3. Le pouvoir de signature, le cas échéant ; A.4. Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance datant de moins de trois (03) mois précédant la date de remise des offres (O); A.5. Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une Banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun ; A.6. La caution de soumission (suivant modèle joint) d’un montant de 353.000 (Trois cent cinquante-trois mille) Francs CFA, d’une durée de validité de trois (03) mois, établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun, sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement. La caution de soumission et la domiciliation bancaire doivent être délivrées par le même établissement bancaire ; A.7. La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres délivrée par le receveur municipal de la commune de Biwong Bulu ; A.8. Une attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par l’autorité compétente de l’organisme chargée de la régulation des marchés publics; A.9. Une attestation de soumission délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis dudit organisme et datant de moins de trois mois ; A.10. Une attestation de conformité fiscale pour l'exercice en cours ; A.11. Une copie certifiée conforme du registre de commerce ; A.12. En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet ; les pièces A3, A5, A6 et A7 étant uniquement présentés par le mandataire du groupement. N.B. : Toutes les pièces doivent être présentées en version originale ou en copies certifiées conformes et signées par les autorités qui ont délivré les originaux et être datées d’au plus trois (03) mois par rapport à la date de dépôt des offres. Enveloppe B : Volume II - Offre technique La deuxième enveloppe intérieure portera la mention « enveloppe B » et contiendra le volume de l’offre technique du soumissionnaire dont un (01) original et sept (07) copies simples. B.1. Capacité financière Le soumissionnaire produira une attestation de capacité financière au moins égale deux tiers (2/3) du montant prévisionnel TTC du marché. B.2. Références du soumissionnaire : B.1.2. Expérience générale dans la construction des réseaux et ouvrages électriques Le soumissionnaire produira des références des marchés exécutés dans le domaine des projets de construction de réseaux et ouvrages électriques (Joindre PV de réception provisoire et/ou PV de réception définitive justifiant l’exécution en qualité d’entrepreneur ou de sous-traitant d’au moins deux (02) projets de construction de réseaux et ouvrages électriques financé par le budget d’investissement public au cours des trois dernières années). B.1.2. Expérience spécifique dans l’électrification par l’énergie solaire Le soumissionnaire produira en rapport avec la spécificité du marché, des pièces justificatives de l’exécution des marchés similaires aux travaux projetés et exécutés dans le cadre de la commande publique (Joindre PV de réception provisoire ou PV de réception définitive justifiant l’exécution d’au moins un projet dans le domaine de l’électrification solaire financé par le budget d’investissement public au cours des trois dernières années). B.3. Qualifications et expérience du personnel clé du projet Le soumissionnaire doit justifier qu’il dispose d’un conducteur des travaux et d’un chef de chantier affectés à ce projet et fournir : - Les pièces justificatives certifiées le cas échéant (CV daté et signé, diplômes, contrat de travail, attestation de disponibilité, …) du profil requis pour le conducteur des travaux et le chef chantier. Il produira en outre l’organisation de l’entreprise et l’organigramme du projet ; - Les pièces justificatives de l’expérience du personnel clé (attestations de travail,…). B.3.1. Conducteur des travaux Le conducteur des travaux doit être titulaire d’un diplôme d’ingénieur des travaux dans les domaines suivants: génie électrique, génie électrotechnique, énergies renouvelables ou une formation connexe. Il devra justifier d’une expérience globale d’au moins cinq (05) ans dans les travaux publics et d’au moins trois (03) ans dans les travaux projetés. B.3.2. Chef de chantier Le chef de chantier doit être titulaire d’un diplôme de technicien supérieur des travaux dans les domaines suivants: génie électrique, génie électrotechnique, énergies renouvelables ou une formation connexe. Il devra justifier d’une expérience globale d’au moins cinq (05) ans dans les travaux publics et d’au moins trois (03) ans dans les travaux projetés. N.B. : Le soumissionnaire est tenu de procéder à l’affectation au chantier des personnels clés susmentionnés et d’au moins trois (03) manœuvres sans niveau requis. B.4. Matériel de chantier et engins roulants affectés au projet Le soumissionnaire produira les pièces justificatives certifiées (Carte grise, contrat de location pro-forma,…) de la propriété ou de la location du matériel roulant requis pour la réalisation du projet. B.5. Méthodologie d’exécution des travaux Dans le cadre de l’exécution des travaux objet du présent Appel d’Offres, le soumissionnaire présentera : - Une attestation et un rapport de visite de site signée sur l’honneur avec photos couleur; - Une note méthodologique détaillée précisant la qualité et les rôles du personnel clé affecté à l’encadrement du projet ; - Le planning d’exécution des travaux et le délais d’exécution. B.6. Preuves d’acceptation des conditions du marché et présentation de l’offre B.6.1. Preuves d’acceptation des conditions du marché Le soumissionnaire se soumettra aux exigences suivantes qui attesteront de son acceptation des conditions du marché : - Il paraphera chaque page du CCAP, du CCTP, du CCES et signera la dernière ; - Il produira le cas échéant les plans types paraphés et datés. B.6.2. Présentation de l’offre Le soumissionnaire devra veiller à ce que les différentes parties d’un même dossier soient obligatoirement séparées par des intercalaires en couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter leur examen. Enveloppe C : Volume III - Offre financière La troisième enveloppe intérieure portera la mention « enveloppe C » et contiendra le volume de l’offre financière du soumissionnaire constitué d’un (01) original et de sept (07) copies simples. Elle contiendra : C.1. La soumission de l’entreprise suivant le modèle joint en annexe, datée, timbrée et signée par le soumissionnaire légal ; C.2. Le bordereau des prix unitaires conforme au cadre donnée dans le DAO, paraphé et signé par le soumissionnaire légal ; C.3. Le devis estimatif et quantitatif conforme au cadre donné dans le DAO, paraphé et signé par le soumissionnaire légal ; C.4. Le sous détail des prix conforme au cadre donnée dans le DAO, signé et paraphé. Le montant de l’offre sera obtenu par application des prix unitaires aux quantités à exécuter ; Les prix seront fermes et non révisables pour l’ensemble des prestations et des corps d’état définis au présent Dossier d’Appel d’Offres. Ce montant sera calculé toutes taxes comprises et la valeur de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) sera égale à 19,25%. Les prix seront obligatoirement en Francs CFA. L’établissement des prix se fera sur la base des conditions économiques en vigueur au sein de la République du Cameroun à la date de remise des offres. |
| Références du RGAO | DESIGNATION |
| 14.4. | Les prix du marché ne sont pas révisables. |
| 16.1. | La période de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de dépôt des offres. |
| 17.1. | Le montant de la caution de soumission est fixé à trois cent cinquante-trois mille (353 000) Francs CFA par lot. |
| 20.1. | L’offre de chaque soumissionnaire devra être présentée en 07 (sept) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme telles. Le volume contenant les originaux des documents portera clairement l’indication « Original » et le volume contenant les copies portera l’indication « Copie ». |
| 21.2. | Adresse de l’Autorité Contractante à utiliser pour l’envoi des offres : Secrétariat Général de la Commune Travaux de réhabilitation du système d’alimentation en panneaux solaires de Biwong Bulu dans la Commune de Biwong Bulu, Département de la Mvila, Région du Sud. B.P 657 Ebolowa Tél : (+237) 699 62 41 89 Numéro de l’Appel d’Offres: Dossier d’Appel d’Offres Ouvert en procédure d’urgence N°…/AONO/PU/C-BBu/CIPM/2024 du.../../2020 pour les travaux de réhabilitation du système d’alimentation en panneaux solaires de Biwong Bulu dans la commune de Biwong Bulu, en trois lots, Département de la Mvila, Région du Sud. |
| 32. | L’évaluation des offres des soumissionnaires sera faite sur la base des critères prédéfinis auxquels seront attribués des « oui/non » de manière à atteindre la note globale de 75% de « oui ». Elle s’effectuera en trois étapes : 1. Première étape : Examen de la conformité des pièces administratives Cette étape portera sur l’examen de la conformité des pièces administratives (Volume A) par la Commission Départementale de Passation des Marchés. Le Dossier Administratif du soumissionnaire doit être complet et toutes les pièces présentées doivent être valides et authentiques. La caution de soumission doit être conforme au modèle donné dans le DAO et fournie en original. Les offres administratives conformes seront ensuite évaluées techniquement par la Sous-commission d’Analyse qui confirmera la validité des pièces administratives. 2. Deuxième étape : Évaluation des offres techniques Sur la base du barème de notation figurant ci-dessous, la Sous-commission d’Analyse évaluera les Offres Techniques pour faire ressortir les soumissionnaires présentant des offres acceptables, c’est-à-dire celles dont le nombre de « oui » est supérieur ou égal à 3/4 du nombre total de « oui ». Les soumissionnaires seront évalués suivant la grille de notation suivante : |

N.B. : Seuls les soumissionnaires ayant obtenu au moins 75% des valeurs positives seront éligibles à l’analyse de leurs offres financières.

| 32. | 3. Troisième étape : Vérification des offres financières Les propositions financières sont ouvertes en présence des soumissionnaires (ou de leurs représentants) retenus à la suite de l’examen du dossier administratif et de l’évaluation de l’offre technique. Les noms des soumissionnaires et les prix proposés sont lus à haute voix et consignés par écrit lors de l’ouverture des propositions financières. La Commission de Passation des Marchés dresse un procès-verbal de la séance. La Sous-commission d’Analyse établit si les propositions financières sont complètes, c’est-à-dire si tous les éléments de la proposition technique correspondante ont été chiffrés et corrige toute erreur de calcul. Les corrections se feront de la manière suivante : Premièrement, lorsqu’il y a une contradiction entre les montants en chiffres et en lettres, le montant en lettres fera foi ; Deuxièmement, lorsqu’il y a une erreur de multiplication des prix unitaires par la quantité correspondante, étant entendu que seul le prix unitaire du Bordereau des Prix Unitaires fait foi ; Troisièmement en appliquant les rabais éventuels offerts par le soumissionnaire. Le montant figurant dans la soumission, corrigé conformément à la procédure susmentionnée, est réputé engager le soumissionnaire. Si le soumissionnaire dont l’offre ainsi corrigée est retenu n’accepte pas la correction effectuée, son offre est rejetée et la garantie de soumission peut être retenue conformément à la réglementation en vigueur. La Commission de Passation des Marchés pourra demander des éclaircissements aux soumissionnaires sur tous les points qu’elle jugera utile pour la compréhension des offres. Les réponses qui lui seront adressées devront parvenir par lettre ou par télécopie, mais aucun changement du montant de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si cela est nécessaire pour confirmer la correction des erreurs de calcul découvertes lors de l’évaluation des offres, conformément aux dispositions du présent RPAO. |
| --- | --- |

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie -------------- REGION DU SUD ---------- DEPARTEMENT DE LA MVILA ----------------- COMMUNE DE BIWONG BULU ----------------------- COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES | B.P :657Ebolowa communebiwongbulu@yahoo.fr 672726 077/ 683689096 | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland -------------------- SOUTH REGION -------------------- MVILA DIVISION -------------------- BIWONG BULU COUNCIL ----------------- INTERNAL PUBLICS TENDERS BOARD |
| --- | --- | --- |

PIECE N°4 :

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

(CCAP)

| TABLE DES MATIERES CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES…………………………………………………………..… Article 1 : Objet du marché……….……………………………………………………….……………………… Article 2 : Procédure de passation du marché …………………………………………………………..… Article 3 : Définitions et attributions …………………….………………………..…..……………………..… Article 4 : Langue, lois et réglementation applicables au marché…………………………………… Article 5 : Pièces constitutives du marché….……………………………………………………..………… Article 6 : Textes généraux applicables……………………………………………………………….……… Article 7 : Communication…………………………………………………………………………………...……. Article 8 : Ordres de service…………………………………………………………..…………………...…….. Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles…………………………………………………………….. Article 10 : Matériel et personnel de l’entrepreneur………………………………………………………. CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES………………………………………………………………..… Article 11 : Garanties et cautions………………………………..…………………………………………..…. Article 12 : Montant du marché………………………………………………..………………………………… Article 13 : Lieu et mode de paiement……………………………………………………...………………… Article 14 : Variation des prix.……………………………………………………………………………….…… Article 15 : Formules de révision des prix...…………………………………………………….……….….. Article 16 : Formules d’actualisation des prix.………………………………………..………………….…. Article 17 : Travaux en régie.………………………………………..………………….……………………….. Article 18 : Valorisation des travaux………...…………………..………………….……………………….. Article 19 : Valorisation des approvisionnements………...…………………..………………….……... Article 20 : Avances ………………………………………..………………………………………………………. Article 21 : Règlement des travaux ………………………………………..………………………………….. Article 22 : Intérêts moratoires ………………………………………..………………………………………… Article 23 : Pénalités de retard ………………………………………..………………………………………… Article 24 : Règlement en cas de groupement d’entreprises …………………………………………. Article 25 : Décompte final …………………………………….………………..…..……………………………. Article 26 : Décompte général et définitif………..…………………………………………………………… Article 27 : Régime fiscal et douanier………..……………………………………………………………...… Article 28 : Timbre et enregistrement du marché……………………...………………………………….. CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX…………….…………………………...…….…………… Article 29 : Consistance des travaux………………………………..………………………………………… Article 30 : Obligations du Maître d’ouvrage délégué………………………………..………………….. Article 31 : Délai d’exécution du marché………………………………..…………………………………… Article 32 : Rôles et responsabilités de l’entrepreneur …………………………………………………. Article 33 : Mise à disposition des documents et du site ………………………………………………. Article 34 : Assurance des ouvrages et responsabilités civiles………………………………...….…. Article 35 : Pièces à fournir par l’entrepreneur……………………………………………………………. Article 36 : Organisation et sécurité du chantier…………………………………………………………… Article 37 : Implantation des ouvrages………………………………………………………………………... Article 38 : Sous-traitance…………………………………………………………………………………...….… Article 39 : Laboratoire de chantier et essais………………………………………………………………. Article 39 : Journal de chantier………………………………………………………………………………..… Article 40 : Utilisation des explosifs……………………………………………………………………………. CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION…………………………………………………………………………. Article 41 : Réception provisoire…………..………………………………………………………………….… Article 42 : Documents à fournir après exécution des travaux……………………………………..… Article 43 : Délai de garantie……………………………………………………………………………...……… Article 44 : Réception définitive…………………………………………………………………………….....… CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES…………………………………………………………….…. Article 45 : Résiliation du marché…………..………………………………………………………………...… Article 46 : Cas de force majeure…………………………………………………………………………….… Article 47 : Différends et litiges……………………………………………………………………….…….…… Article 48 : Edition et diffusion de la présente lettre commande ………………………………..…… Article 49 : Entrée en vigueur de la lettre commande ……………………………………………………………………. |  |
| --- | --- |

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

# ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

- La présente lettre commande  a pour objet les Travaux de réhabilitation du système d’alimentation en panneaux solaires de Biwontg Bulu dans la commune de Biwontg Bulu, Département de la Mvila, Région du Sud

Les travaux objet du présent marché sont financés par le Budget d’Investissement Public  du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local, Exercice 2024.

# ARTICLE 2 : PROCÉDURE  DE PASSATION DE LA LETTRE COMMANDE

La présente lettre commande est passée après Appel d'Offres National Ouvert à des entreprises de droit camerounais.

ARTICLE 3 : DÉFINITIONS ET ATTRIBUTIONS

3.1. Définitions générales

Pour l’application des dispositions du présent marché et des textes généraux auxquels il se réfère, les définitions et attributions ci-après sont admises :

- Le Maître d’ouvrage est le Maire de la commune de Biwong Bulu: Il est le propriétaire de l’ouvrage.

- L’Autorité Contractante est le Maire de la commune de Biwong Bulu: À ce titre, il est le signataire de la lettre commande et en assure le bon fonctionnement. Il veille à la conservation des originaux des documents de la lettre commande et procède à la transmission des copies au Ministère en charge des Marchés publics et à l’Organisme chargé de la régulation par le point focal désigné à cet effet. Il notifie les ordres de services de commencer les travaux.

- Le Chef de service du marché est le Chef Service Technique de la commune de Biwong Bulu: À ce titre, il coordonne les opérations nécessaires à la bonne exécution des différentes phases du projet et apporte à l’Autorité Contractante une assistance générale à caractère technique, administrative et financière à toutes les phases du projet. Par ailleurs, il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels.

- L’Ingénieur du marché est le Délégué Département de l’Eau et de l’Énergie de la Mvila. À ce titre, il est chargé du suivi de l’exécution du marché et de la prise en compte des normes sectorielles dans la réalisation des travaux.

- Le cocontractant est l’entreprise retenue à l’issue du processus d’Appel d’Offres National Ouvert et adjudicataire de la lettre commande : Il est chargé d’exécuter les prestations objet du présent marché suivant les règles de l’art et conformément au cahier de charges. Il a l’obligation de transmettre à l’ingénieur du marché : les polices d’assurance, les programmes des travaux et les projets d’exécution, les attachements et les décomptes. Par ailleurs, il est tenu d’assurer à l’équipe du projet un accès libre et total du lieu où s’exécutent les travaux ainsi que toutes facilités dans l’exécution de leur mission.

- L’autorité chargée du contrôle externe de l’effectivité des travaux est le Délégué Départemental des Marchés Publics de la Mvila.

- Les termes « cocontractant » ou « entrepreneur » désigne l’entreprise ou le groupement d’entreprises adjudicataire du présent marché.

- Les « travaux » désignent pour les Travaux de réhabilitation du système d’alimentation en panneaux solaires de Biwontg Bulu dans la commune de Biwontg Bulu, Département de la Mvila, Région du Sud

- Le terme « chantier » désigne le terrain, la zone, le lieu et les autres emplacements sur, sous, dans, ou à travers lesquels les travaux conçus pour être exécutés, et tous les autres terrains et lieux fournis par le Maître d’Ouvrage en tant que lieux de travail.

3.2. Nantissement

La présente lettre-commande peut être donnée en nantissement, sous réserve de toute forme de cession de créance. A cet effet :

- L’autorité chargée de l’ordonnancement de la dépense est le Maire de la Commune de Biwong Bulu ;

- L’autorité chargée de la validation de la dépense est le Contrôleur Financier Départemental de la Mvila ;

- L’organisme ou le responsable chargé du paiement est le Receveur municipal de la Commune de Biwong Bulu.

- Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution de la présente lettre commande est le Maitre d’ouvrage .

ARTICLE 4 : LANGUE, LOIS ET RÈGLEMENTS APPLICABLES

4.1. Langue

La langue applicable au présent marché est le français et/ou l’anglais.

4.2. Loi et réglementation applicables

Le cocontractant s’engage à observer les lois, règlements et ordonnances en vigueur en République du Cameroun, aussi bien dans son organisation propre, que dans la réalisation du marché.

Si les règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur en République du Cameroun à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts supplémentaires éventuels qui en découleraient, seraient directement pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie

ARTICLE 5 : PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

- La lettre de soumission ou l’acte d’engagement du cocontractant ;

- La soumission de l’entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- Les éléments propres à la détermination du montant du marché et par ordre de priorité : les Bordereaux des Prix Unitaires, le Devis Estimatif et Quantitatif, la décomposition des prix forfaitaires et/ou le Sous-détail des prix unitaires ;

- Les plans, notes de calculs, études géotechniques et tout autre document technique demandé par l’ingénieur du marché.

- Le planning d’exécution des travaux ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales(CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033/CAB/PM du 13 février 2007 ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics des travaux.

- Le Cahier des Clauses Environnementales et Sociales (CCES) ;

ARTICLE 6 : TEXTES GÉNÉRAUX APPLICABLES

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :

- La loi N°92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- La loi cadre N°96/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement ;

- La loi N°2019/023 du 24 décembre 2019 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2020 ;

- Le décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (et ses différents textes d’application) modifié et complété par le décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 ;

- Le décret N°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- Le décret N°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret N°2018/190 du 02 mars 2018 ;

- Le décret N°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions des marchés publics, modifié et complété par le décret N°2013/271 du 05 août 2013 ;

- Le décret N°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- Le décret N°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'ARMP ;

- Le décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

- L’arrêté N°033/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur les CCAG ;

- L’arrêté N°143/CAB/PM du 29 Août 2007 mettant en vigueur les Dossiers Types d’Appel d’Offres pour la passation des marchés publics ;

- La lettre-circulaire N°0005/LC/MINMAP/CAB du 03 juillet 2018 précisant les mesures transitoires à observer suite à la signature et à la publication du décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;

- La circulaire  N° 00000026/C/MINFI du 29 Décembre 2023 portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État et des Autres Entités Publiques pour l’Exercice 2024 ;

- Les DTU pour les marchés des travaux ;

- Les normes techniques en la matière en vigueur au Cameroun ;

- Tous les textes spécifiques au domaine concerné par le marché.

ARTICLE 7 : COMMUNICATION

7.1. Communication

Toutes les communications au titre du présent marché sont écrites et les notifications faites aux adresses ci-après:

- Dans le cas où le cocontractant est le destinataire : Dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur est tenu d’élire domicile à Biwong Bulu et de communiquer son adresse au Maitre d’Ouvrage, avec copie au Chef de service du marché et à l’ingénieur. En cas de changement d’adresse, l’entrepreneur est tenu de les informer dans les mêmes délais. Faute par lui d’avoir satisfait à cette obligation dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la date de la notification du marché, toutes les notifications qui se rapporteront au Marché lui seront valables faites au Secrétariat Général de la Commune de Biwong Bulu. Après la réception provisoire des prestations, l’entrepreneur est libéré de l’obligation susmentionnée.  Dès lors, toute notification lui sera alors valablement faite à son domicile ou au siège social mentionné dans la soumission.

- Dans le cas où le Maître d’Ouvrage ou l’Autorité contractante en est le destinataire: Monsieur le Maire de la Commune de Biwong Bulu, avec copie adressée dans les mêmes délais au Chef  de  service du marché et à l’ingénieur.

- Une copie de toutes les correspondances adressées par l’entrepreneur aux autres intervenants du marché sera transmise dans les mêmes délais au Maître d’ouvrage.

7.2. Représentant du cocontractant

- Dans les quinze (15) jours calendaires qui suivent la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’Entrepreneur devra désigner expressément le responsable du chantier ou le conducteur des travaux qui disposeront des pouvoirs de représentation et de décision suffisants pour diriger le chantier, effectuer les approvisionnements nécessaires et engager l’entreprise. Cette désignation se fera par courrier au Chef de service du marché avec copie à l’Ingénieur du marché, signé par l’entrepreneur et comportant le spécimen de signature du responsable ainsi désigné. La non objection du Chef de service du marché au-delà de huit (08) jours calendaires équivaut à l’agrément de cette désignation.

- A défaut d’une telle désignation, l’entrepreneur (s’il est une personne physique) ou son représentant légal (s’il est une personne morale) est réputé être lui-même chargé de la conduite des travaux.

ARTICLE 8 : ORDRES DE SERVICE

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

8.1. L’ordre de service de commencer les travaux est signé par l’Autorité contractante et notifié par le Chef de service du marché, avec copie à l’ingénieur.

8.2. Les ordres de services ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par l’Autorité contractante et notifiés par le Chef de service du marché avec copie à l’ingénieur du marché et à l’Organisme payeur. Le visa préalable de l’Organisme payeur sera éventuellement requis avant la signature des ordres de services ayant une incidence financière sur le montant initial du marché.

8.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier et sans incidence financière seront directement signés par le Chef de service du marché et notifiés par l’Ingénieur.

8.4. Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par l’Autorité contractante et notifiés par le Chef de service du marché avec copie à l’ingénieur du marché.

8.5. Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par Chef de service du marché et notifiés par l’Ingénieur du marché.

8.6. Les ordres de services prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtront dans les ouvrages pendant la période de garantie seront signés par le Chef de service du marché, sur proposition de l’ingénieur et notifiés par ce dernier au cocontractant.

8.7. Le cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours calendaires pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispensera pas le cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

8.8. S’agissant des ordres de services signés par l’Autorité contractante et notifiés par le Chef de service du marché, la notification doit être faite dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de transmission par l’Autorité contractante. Passé ce délai, l’Autorité contractante constate le carence du Chef de service du marché et se substitue à lui et procède à ladite notification.

ARTICLE 9 : MARCHES A TRANCHES CONDITIONNELLES

SANS OBJET

ARTICLE 10 : MATÉRIEL ET PERSONNEL DE L’ENTREPRENEUR

10.1. L’entrepreneur devra veiller à employer par spécialité et en nombre suffisant, un personnel ayant de l’expérience et des qualités nécessaires pour la bonne exécution des prestations objets du présent marché.

10.2. L’entrepreneur devra en permanence et à sa charge, prendre toutes les dispositions pour prévenir toute action illégale, séditieuse ou répréhensible de ses employés.

10.3. L’entrepreneur emploiera uniquement des cadres expérimentés et compétents ainsi que le personnel d’appui qualifié nécessaire à la bonne exécution des prestations. Le chef de service du marché et l’ingénieur se réservent le droit de prendre toutes les mesures qui s’imposent afin d’assurer l’hygiène, la sécurité et la bonne exécution du marché.

10.4. Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Chef de service du marché. En cas de maladie, d’incapacité ou de départ d’un personnel, l’Entrepreneur fera remplacer ce dernier par un personnel d’égale compétence (qualifications et expérience).

10.5. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément de l’ingénieur du marché dans les quinze (15) jours calendaires qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. L’Ingénieur du marché disposera alors de huit (08) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai les listes seront considérées comme approuvées.

10.6.  Tout modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique (conducteur des travaux et/ou du chef chantier) présentés par l’entreprise, avant et pendant les travaux par le cocontractant, constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article 38 ci-dessous ou d’application d’une pénalité d’un montant de 250 000 (deux cent cinquante mille) FCFA par personnel remplacé, sous réserve de la disqualification du personnel de substitution au cas où leur profil ne correspondrait pas à celui présenté dans la soumission.

10.7. L’entrepreneur utilisera le matériel approprié pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art.

10.8. L’entrepreneur est tenu de remplacer immédiatement tout matériel signalé par l’ingénieur du marché comme compromettant la bonne exécution des prestations.

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIÈRES

ARTICLE 11: GARANTIES ET CAUTIONS

11.1. Cautionnement définitif

Un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des prestations, ci-après désigné « cautionnement définitif »  ou « caution de bonne exécution » d’un montant fixé à 3% du montant TTC du marché est exigé au cocontractant. Il devra être transmis au Chef Service du marché dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché.

Cette caution devra être délivrée par un établissement bancaire de premier ordre agrée par le Ministre chargée des Finances de la République du Cameroun.

Le  cautionnement  sera  restitué,  ou  la  garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par l’Autorité contractante après demande de l’entrepreneur.

11.2. Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixé à 10% du montant TTC du marché, soit ………………..…………………… francs CFA, assortie d’une période de garantie de douze (12) mois. Cette retenue fera l’objet d’une main levée après réception définitive du marché, à la demande de l’adjudicataire du marché.

11.3. Cautionnement d’avance de démarrage

SANS OBJET

ARTICLE 12 : MONTANT DU MARCHE

Le montant du présent marché tel qu’il ressort du devis estimatif et quantitatif ci-joint, est de …………………………………………………………….……. Francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC), soit :

Montant HTVA : …………………………………………………………………………………………………... francs CFA ;

Montant de la TVA (19,25% du montant HTVA) : …………………………………………..……francs CFA ;

Montant de l’AIR (2,2% ou 5,5% du montant HTVA): …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………francs CFA ;

Net à percevoir : ……………………………………………………………………………………………….….. francs CFA.

ARTICLE 13 : LIEU ET MODE DE PAIEMENT

Le Maître d’Ouvrage se libèrera des sommes dues en francs CFA, soit …………………………………

…………………………………………….… francs CFA, par crédit au compte n°……………………..… ouvert à la  banque………………………………………...................................... Agence de ……………………………… au nom de ……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………..

ARTICLE 14 : VARIATION DES PRIX

Les prix du présent marché sont fermes et non révisables. Les acomptes payés à l’entrepreneur au titre des avances ne sont pas révisables.

ARTICLE 15 : FORMULES DE REVISION DES PRIX

SANS OBJET

ARTICLE 16 : FORMULES D’ACTUALISATION DES PRIX (CCAG Article 21)

Les prix du bordereau des prix unitaires ne sont pas actualisables.

ARTICLE 17 : TRAVAUX EN REGIE (CCAG Article 22 complété)

17.1. Le pourcentage des travaux en régie ne peut excéder deux pour cent (2%) du montant du marché et de ses avenants, le cas échéant.

17.2. Dans le cas où l’entrepreneur serait invité à exécuter des travaux en régie, les dépenses exposées  et  dument  justifiées  lui  seront remboursées dans les conditions suivantes :

- Les quantités prises en compte seront les heures de  mise  à  disposition ou les quantités de matériaux et matières mises en œuvre ayant fait l’objet d’attachements contradictoires ;

- Les traitements et salaires effectivement payés à la main d’œuvre locale seront majorés pour tenir compte des charges sociales de quarante pour cent (40%) ;

- Les heures d’engin seront décomptées au taux figurant dans les sous-détails de prix ;

- Les matériaux et matières seront remboursés au prix de revient dûment justifié au lieu d’emploi majoré de dix pour cent (10%) pour pertes, magasinage et manutention ;

- Le montant des prestations ainsi calculé, y compris les heures d’engins, sera majoré de vingt-cinq pour cent (25%) pour tenir compte des frais généraux, bénéfices et aléas propres à l’entrepreneur.

ARTICLE 18 : VALORISATION DES TRAVAUX (CCAG Article 23)

Ce marché est à prix unitaires et forfaitaires fixes.

ARTICLE 19 : VALORISATION DES APPROVISIONNEMENTS (CCAG Article 24 complété)

Il n’est pas prévu de valorisation des approvisionnements dans le cadre de ce marché.

ARTICLE 20 : AVANCES (CCAG Article 28)

Aucune avance de démarrage ne sera consentie dans le cadre du présent marché.

ARTICLE 21 : REGLEMENT DES TRAVAUX (cf art 26, 27 et 28 CCAG complétés)

21.1. Constatation des travaux exécutés

L’entrepreneur peut prétendre à un décompte provisoire mensuel correspondant aux travaux effectivement réalisés. Avant le trente (30) de chaque mois, l’entrepreneur et l’ingénieur du marché établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement. Toutefois, il ne pourra être établi d’attachement que pour des parties entièrement fonctionnelles et viables.

21.2. Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, l’entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires à l’ingénieur du marché, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé à l’entrepreneur. Le décompte du montant des taxes fera l’objet d’une écriture d’ordre entre les budgets du Ministère en charge des finances.

Le montant HTVA de l’acompte à payer à l’entrepreneur sera mandaté comme suit :

- 97,8% HTVA versé directement au compte de l’entrepreneur soumis au régime du réel ;

- 94,5% HTVA versé directement au compte de l’entrepreneur soumis au régime simplifié ;

- 19,25% HTVA versé au Trésor Public au titre de la TVA ;

- 2,2% HTVA versé au Trésor Public au titre de l’AIR dû par l’entrepreneur en régime réel et 5,5% HTVA en régime simplifié.

L’ingénieur du marché dispose d’un délai de sept (7) jours ouvrables pour transmettre au chef de service de la lettre commande, les décomptes qu’il a approuvés.

Le chef de service dispose d’un délai maximum de quatorze (14) jours ouvrables pour procéder à la signature des décomptes. La transmission de tout décompte à l’organisme payeur sera subordonnée à la signature de l’autorité contractante.

ARTICLE 22 : INTERETS MORATOIRES (CCAG ARTICLE 31)

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément aux dispositions du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

ARTICLE 23 : PENALITES DE RETARD (CCAG ARTICLE 32 complété)

A. Pénalités de retard

23.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

- Un deux millième (1/2000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier  au  trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché ;

- Un  millième  (1/1000ème)  du  montant  TTC  du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

23.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base et de ses avenants éventuels.

B. Pénalités spécifiques

23.3. Indépendamment des pénalités pour dépassement des délais contractuels, le cocontractant est passible de pénalités particulières suivantes pour inobservation du contrat, notamment :

- Remise tardive du cautionnement définitif  (50 000 Francs CFA par jour ouvrable) ;

- Remise tardives des assurances (20 000 Francs CFA par jour ouvrable) ;

- Remise tardive du projet d’exécution (20 000 Francs CFA par jour ouvrable), pour autant que le retard soit du fait de l’entrepreneur ;

- Absence du panneau de chantier constaté lors des visites (20 000 Francs CFA par visite) ;

23.4. Sous peine de résiliation, le montant cumulé des pénalités de retard ne pourra pas dépasser dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base et de ses avenants éventuels. Ces pénalités seront retenues sur les décomptes mensuels des travaux. Il appartient au cocontractant de rassembler et de fournir au fur et à mesure de l’exécution des travaux, les pièces justificatives d’un dossier éventuel de remise de pénalités qui ne pourra être prononcé par l’Autorité contractante qu’après avis favorable de l’Organisme chargé de la régulation des marchés publics.

23.5. Il n’est pas prévu de prime en cas d’avance sur le délai contractuel.

ARTICLE 24 : REGLEMENT EN CAS DE GROUPEMENT D’ENTREPRISES (CCAG ARTICLE 33)

24.1. En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’ouvrage dans un compte unique. En revanche, en cas de groupement conjoint, chaque entreprise est payée dans son propre compte par le Maître d’ouvrage.

24.2. Le cocontractant se chargera du paiement de ses sous-traitants le cas échéant.

ARTICLE 25 : DECOMPTE FINAL (CCAG ARTICLE 34)

25.1. Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de quinze (15) jours après la date de réception provisoire,  l’entrepreneur  établira  à  partir  des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

25.2. L’ingénieur du marché dispose d’un délai de sept (07) jours ouvrables pour transmettre au chef de service du marché, le décompte final qu’il a approuvé ou rectifié. Le chef de service du marché dispose d’un délai de quatorze (14) jours ouvrables pour retourner à l’entrepreneur le projet de décompte rectifié et accepté.

25.3. L’entrepreneur disposera d’un délai de sept (07) jours ouvrables pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature. Le décompte est par la suite transmis à l’Autorité contractante pour visa avant la transmission à l’organisme payeur.

ARTICLE 26 : DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF (CCAG Article 35)

26.1. A la fin de période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le cocontractant dresse le décompte général et définitif de la lettre commande qu’il fait signer contradictoirement par l’Ingénieur, le Chef de service du marché et l’Autorité Contractante.

Ce décompte comprend :

- Le décompte final,

- Le solde,

- Le récapitulatif des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’entrepreneur, lie définitivement les parties  et  met  fin  au  marché,  sauf  en  ce  qui concerne les intérêts moratoires.

26.2. L’entrepreneur disposera d’un délai de quinze (15) jours pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature.

26.3. Le visa préalable du Ministère des Marchés publics est requis sur le décompte général et définitif avant transmission à l’organisme payeur.

ARTICLE 27 : REGIME FISCAL ET DOUANIER (CCAG Article 36)

Le décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 (sous réserve des modifications apportées par la Loi N°2019/020 du 24 décembre 2019 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2020) définit les modalités de mise en service du régime fiscal des Marchés Publics.

La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

- Les impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’AIR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

- Les droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;

- Les droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché :

- Les droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique,…) ;

- Les droits et taxes communaux ;

- Les droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et de l’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur les coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors Taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

ARTICLE 28 : TIMBRES ET ENREGISTREMENT DES MARCHES (CCAG Article 37)

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du cocontractant, conformément à la règlementation en vigueur.

CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 29 : CONSISTANCE DES PRESTATIONS

Les travaux, objets du présent Marché comprennent les prestations suivantes :

- Mini-centrale photovoltaïque de 5kw

- Branchement de la mairie

- Prestations diverses

L’entrepreneur est tenu d’établir et de soumettre au visa de l’ingénieur du marché, son programme prévisionnel de réalisation des travaux.

ARTICLE 30 : OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE (CCAG complété)

30.1. Le Maître d’Ouvrage, à travers l’Autorité contractante est tenu de fournir au prestataire les informations nécessaires à l’exécution de sa mission, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l’accès aux sites des projets.

30.2. Le Maître d’Ouvrage assure au prestataire la protection contre les menaces, les outrages, les violences, les voies de fait, les injures ou les diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.

ARTICLE 31 : DÉLAIS D’EXÉCUTION DU MARCHE (CCAG Article 38)

31.1. Le délai d’exécution des travaux objet du présent marché est de trois (03) mois.

31.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

ARTICLE 32 : RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE L’ENTREPRENEUR (CCAG Article 40)

32.1. L’entrepreneur a pour mission d’assurer l’exécution des travaux sous le contrôle de l’Ingénieur du marché et conformément aux règles et normes en vigueur.

Le planning détaillé et général des travaux sera communiqué à l’ingénieur du marché dès notification de l’ordre de service de démarrage des travaux et avant le début effectif des travaux en quatre (04) exemplaires.

32.2. L’entrepreneur est censé avoir visité et examiné l’emplacement des travaux et des environs, et avoir pris connaissance avant la remise de son offre des caractéristiques suivantes du site :

- L’emplacement et de la nature des travaux à exécuter ;

- L’importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier, des installations nécessaires ;

- Les conditions géophysiques propres à l’emplacement des travaux ;

- Les conditions météorologiques ou climatiques, le niveau des cours d’eau à proximité du site des travaux et les possibilités d’inondation ;

- Les conditions locales d’approvisionnement, de fourniture et de stockage des matériaux ;

- Les moyens de communication et de transport, les possibilités de fourniture en eau et en carburant ;

- La disponibilité de la main d’œuvre locale ;

- Les contraintes résultant de la législation sociale et du régime fiscal et douanier applicables au présent marché. En tout état de cause, le cocontractant est réputé avoir tenu compte de toute sujétion liée au site, aux risques, aux aléas et circonstances de toute nature, susceptibles d’influencer l’exécution des prestations.

32.3. L’entrepreneur ne répondra pas après réception provisoire, des risques pouvant affecter les ouvrages objet du présent Marché et résultant des causes qui ne lui sont pas imputables. Cependant, l’entrepreneur répond, à compter de la réception provisoire, de la solidité des ouvrages conformément aux prescriptions de la règlementation camerounaise.

ARTICLE 33 : MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS ET DU SITE (CCAG Article 42)

L’exemplaire reproductible des plans figurant le cas échéant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par  le Chef de service du Marché au cocontractant.

Le Maître d’Ouvrage met le site des travaux et ses voies d’accès à la disposition de l’entrepreneur en temps utile et au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

ARTICLE 34 : ASSURANCES DES OUVRAGES ET RESPONSABILITÉS CIVILES (CCAG Article 45)

Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent marché pour les montants minimum indiqués ci-après dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché (A adapter):

Les polices d’assurances ci-après sont requises au titre du présent Marché :

- Assurance des risques causés à des tiers par son personnel salarié en activité ou par le matériel qu’il utilise dans le cadre du marché.

- Assurance des risques causés à son personnel salarié en activité dans le cadre du présent marché.

Cette police d’assurance sera soumise à l’approbation de l’ingénieur du Marché et devra couvrir toute la durée du Marché.

Aucun décompte ne sera payé sans la présentation de l’Attestation d’assurances en cours de validité.

ARTICLE 35 : PIÈCES A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR (CCAG Article 49 complété)

35.1. Programme des travaux, plans d’assurance qualité et de gestion environnementale

Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux, l’entrepreneur soumettra en quatre (04) exemplaires, à l’approbation du chef de service du marché après approbation de l’Ingénieur du marché : Le programme d’exécution des travaux, le calendrier d’approvisionnement, le plan d’assurance qualité et le plan de gestion environnementale. Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis.

Deux (02) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables à compter de leur réception avec :

- Soit la mention d’approbation : « BON POUR EXECUTION »

- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

L’Entrepreneur disposera alors de sept (07) jours calendaires pour présenter un nouveau document corrigé. Le chef de service du marché disposera alors d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.

L’approbation donnée par le chef de service du marché ou l’Ingénieur du Marché n’atténuera en rien la responsabilité de l’Entrepreneur. Cependant les travaux exécutés avant l’approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu’après avoir reçu l’accord de l’Ingénieur.

L’Entrepreneur indiquera dans le programme des travaux : les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer.

Le plan d’Assurance Qualité indiquera la méthodologie que l’Entrepreneur compte employer pour assurer la bonne exécution des prestations conformément au cahier des charges.

Le Plan de Gestion Environnementale présentera les mesures que l’entrepreneur  prendra pour préserver l’environnement du site de toute dégradation ou pollution liés aux travaux à entreprendre et fera ressortir les conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation à la fin du chantier.

L’agrément donné par l’Ingénieur du marché ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses du marché.

35.2. Projet d’exécution

a. Le dossier des plans d’exécution (schémas et calculs) nécessaire à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devra être soumis au visa de l’ingénieur dans un délai maximum de quinze (15) jours avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.

b. L’ingénieur du marché disposera d’un délai de quinze (15) jours pour les examiner et faire connaître ses observations. L’entrepreneur disposera alors d’un délai de huit (08) jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

35.3. En cas d’inobservation des délais d’approbation des documents ci-dessus par l’Administration, ceux-ci sont réputés approuvés.

ARTICLE 36 : ORGANISATION ET SÉCURITÉ DES CHANTIERS (CCAG Article 50)

36.1. Le cocontractant devra signaler le chantier par un panneau réglementaire, dans un délai maximum de sept (07) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux et ce avant le début du chantier.

Ledit panneau sera conforme aux usages en la matière et portera les renseignements suivants :

- Objet des travaux : Travaux de réhabilitation du système d’alimentation en panneaux solaires de Biwontg Bulu dans la commune de Biwontg Bulu, Département de la Mvila, Région du Sud

- Maître d’ouvrage : Le Maire de Commune de Biwong Bulu

- Autorité contractante : Le Maire de Commune de Biwong Bulu

- Chef de service du marché : Le Secrétaire Général de la Commune de Biwong Bulu

- Ingénieur du marché : Le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Energie

- Source du financement : Financement BIP MINDDEVEL Exercice 2024

- La raison sociale de l’entreprise et/ou du groupement d’entreprises : [Indiquer la raison sociale de l’entreprise]

- La durée d’exécution des travaux : Trois (03) mois

36.2. Les ouvriers et manœuvres affectés au chantier doivent être dotés d’équipements de sécurité tels que les casques, les chaussures de sécurité, les gants et les tenues de travail appropriés pour leur protection corporelle pendant toute la durée de l’exécution des travaux.

ARTICLE 37 : IMPLANTATION DES OUVRAGES (CCAG Article 52)

L’ingénieur du marché  notifiera  dans  un  délai  de sept (07) jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

ARTICLE 38 : SOUS-TRAITANCE

Après autorisation écrite préalable de l’Autorité contractante, le cocontractant pourra confier à d’autres entreprises la réalisation d’une partie des prestations objet de la présente lettre commande. Il est entendu que le cocontractant demeure toutefois entièrement responsable vis-à-vis de l’Autorité contractante de l’exécution de la totalité des prestations prévues dans le marché.

ARTICLE 39 : LABORATOIRE DE CHANTIER ET ESSAIS

L’entrepreneur doit soumettre à l’approbation de l’ingénieur du marché le cas échéant les modalités des essais ou des tests prévues dans le CCTP et nécessaires à la bonne exécution des travaux objet du présent marché.

ARTICLE 40 : JOURNAL DE CHANTIER (CCAG Article 56 complété)

40.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par l’entrepreneur ou son représentant et l’Ingénieur ou le chef de service du marché le cas échéant systématiquement lors des réunions de chantier et à chaque visite de chantier. Les éléments suivants y seront consignés :

- L’état d’avancement des travaux ;

- Les opérations administratives relatives à l’exécution des travaux ;

- Les conditions atmosphériques et climatiques ;

- La réception des approvisionnements en équipements et matériaux ;

- Les évènements, les incidents ou les détails de tout ordre présentant un quelconque intérêt du point de vue de la réalisation des travaux et du comportement ultérieur de l’ouvrage.

Pour toute réclamation ultérieure du cocontractant, il ne pourra être fait état que des évènements ou des faits mentionnés en temps opportun au journal de chantier

40.2. Le journal de chantier est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page  ne  doit  être  enlevée.  Les  parties raturées  ou  annulées  sont  signalées  en marge pour validation.

ARTICLE 41 : UTILISATION DES EXPLOSIFS (CCAG Article 60)

L’utilisation d’explosifs dans le cadre de la réalisation des travaux objet de ce marché est strictement interdite.

CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION

ARTICLE 42 : RECEPTION PROVISOIRE (CCAG Article 67)

42.1 Avant la réception provisoire, l’entrepreneur demandera par écrit au Chef de service du marché avec copie à l’autorité contractante et à l’Ingénieur, au moins une semaine avant la fin des travaux, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception provisoire.

Cette visite comporte les opérations suivantes :

- La reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés ;

- Les épreuves et tests éventuellement prévues dans le CCTP ;

- La constatation de l’exécution des prestations prévues dans le marché conformément aux règles en la matière ;

- La constatation des quantités prévues et effectivement réalisés ;

- La constatation de l’achèvement des travaux ;

- La constatation éventuelle de l’inexécution de prestations et des malfaçons.

- La remise du projet de recollement

42.2. La visite de réception technique fera l’objet d’un procès-verbal signé sur le champ par tous les membres de la commission. Si les travaux n’ont pas satisfait les critères techniques d’acceptabilité, l’entrepreneur est tenu de les reprendre sans délai et à ses frais. A la fin, une nouvelle réception technique est organisée au frais de l’entrepreneur, dans les mêmes procédures que ci-dessus.

42.3. Après la réception technique effective, l’entrepreneur demandera par écrit à l’Autorité contractante, avec copie au chef de service du marché et à l’Ingénieur, l’organisation de la réception provisoire des travaux.

La Commission de réception provisoire sera composée de :

- Le Maître d’ouvrage ou son représentant,                                            Président

- Le Chef de service du marché,                                                            Membre

- L’ingénieur du Marché ou son représentant,                                        Rapporteur

- Le comptable matières compétent                                                      Membre

- Le Délégué Départemental du MINMAP ou son représentant             Observateur

- Le cocontractant,                                                                                  Membre

- Tout autre membre désigné à l’initiative du Président en raison de son expertise.

42.4. Le cocontractant est convoqué à la réception par courrier au moins une semaine avant la date de la réception provisoire. Il est tenu d’y assister ou de s’y faire représenter ;

Il assiste à la réception en qualité de membre. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

42.5. La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s’il y a lieu.

La visite de réception fera l’objet d’un procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission.

42.6. La période de garantie pour les travaux objet du présent marché est de douze (12) mois, à compter de la date de réception provisoire.

ARTICLE 43 : DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION (CCAG Article 68)

43.1. Dès la fin des travaux, le prestataire remettra au Chef de service du Marché et à l’Ingénieur du marché dans un délai de trente (30) jours après la réception provisoire, une copie des plans de masse, de distribution et des façades du bâtiment réhabilité, ainsi que tout manuel opératoire et d’entretien de tout équipement ou matériels faisant partie ou intégrés aux travaux.

43.2. L’entrepreneur devra également mettre à la disposition du Chef de service du Marché, un document illustré de photos retraçant l’évolution du chantier dans un délai de quinze (15) jours après la réception provisoire des travaux.

ARTICLE 44 : DELAI DE GARANTIE (CCAG Article 70)

La durée de garantie est de douze (12) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

ARTICLE 45 : RECEPTION DEFINITIVE (CCAG Article 67)

45.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

45.2. La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire.

45.2. La commission de réception définitive est identique à celle de la réception provisoire.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 46 : RESILIATION DU MARCHE (CCAG ARTICLE 74)

Le marché peut être résilié comme prévu à la section II, sous-section I, Titre V du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas de :

- Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou  arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des travaux ;

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

- Défaillance de l’entrepreneur ;

- Non-paiement persistant des prestations.

La résiliation du marché est prononcée par l’Autorité contractante.

ARTICLE 47 : CAS DE FORCE MAJEURE

Dans le cas où l’entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

- Vent : 40 mètres par seconde ;

- Crue : la crue de fréquence décennale.

ARTICLE 48 : DIFFERENDS ET LITIGES

Les différends ou litiges nés de l’exécution du présent marché peuvent faire l’objet d’un règlement à l’amiable.

Lorsqu’aucune  solution  à l’amiable  ne  peut  être apportée au différend, celui-ci est porté devant les juridictions camerounaises compétentes.

ARTICLE 49 : EDITION ET DIFFUSION DU PRESENT MARCHE

Quinze (15) exemplaires de la présente lettre commande seront édités par les soins de l’entrepreneur et fournis à l’Autorité contractante.

ARTICLE 50 ET DERNIER : ENTRÉE EN VIGUEUR DU MARCHE

La présente lettre commande ne deviendra définitive qu’après sa signature par le Maire de Commune de Biwong Bulu, Autorité Contractante. Il entrera en vigueur dès sa notification à l’entrepreneur par ce dernier.

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie -------------- REGION DU SUD ---------- DEPARTEMENT DE LA MVILA ----------------- COMMUNE DE BIWONG BULU ----------------------- COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES | B.P :657Ebolowa communebiwongbulu@yahoo.fr 672726 077/ 683689096 | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland -------------------- SOUTH REGION -------------------- MVILA DIVISION -------------------- BIWONG BULU COUNCIL ----------------- INTERNAL PUBLICS TENDERS BOARD |
| --- | --- | --- |

PIECE N°5 :

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(CCTP)

SOMMAIRE

1. NATURE DE TRAVAUX ET CHAMP D'APPLICATION…………………………………..…….........62

2. NORMES ET TEXTES REGLEMENTAIRES………………………………………...…………………….…62

2.1. NORMES ET TEXTES GENERAUX……………………………………………………............…………….….….62

2.2.  NORMES ET TEXTES RELATIFS AUX INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES …...............62

3. ORIGINE ET QUALITE DU MATERIEL ET DES EQUIPEMENTS…………………………….….63

4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES D'UNE MINI-CENTRALE SOLAIRE PV………..63

4.1. DEFINITIONS…………………………………………………………………………..………………………………….….63

4.2. PANNEAUX SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES…………………………………………………………….....64

4.3. BATTERIES SOLAIRES……..……………………….…………………………………………….…………………..….64

4.4. REGULATEUR DE CHARGE……………….…………………………………………………………………..…..….65

4.5. CONVERTISSEUR DC/AC……………………………….…………………………………………………………….65

4.6. MISE A LA TERRE ET PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS………………………....…....65

5. TRANSPORT ET MANUTENTION………………………………..…………………..…………………………..66

6. MAINTENANCE ET GARANTIE…………….……..………………………………………………….…………66

7. QUALITE, HYGIENE, SECURITE ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT......66

8. NOTE DE CALCUL…………………………….……………………….…………………………………………...……67

- NATURE DES TRAVAUX ET CHAMP D’APPLICATION

Les travaux objet du présent marché consistent en la construction d’une mini-centrale solaire photovoltaïque. Le présent cahier des clauses techniques particulières (CCTP) a pour objectif de définir les prescriptions techniques des travaux relatifs à la fourniture d’énergie électrique à partir d’un champ solaire photovoltaïque.

Il est important de noter que ce document n’a pas un caractère limitatif et l’adjudicataire du marché ne saurait s’en prévaloir pour justifier des manquements dans la réalisation des prestations suivant les règles de l’art.

# NORMES ET TEXTES REGLEMENTAIRES

  - NORMES ET TEXTES GENERAUX

Les travaux objet du présent marché doivent être conformes aux lois, décrets, arrêtés, standards, prescriptions et normes en vigueur au Cameroun et relatifs au domaine de l’électricité en général. A défaut de textes existant en la matière, les normes suivantes seront appliquées par ordre de priorité :

- Les recommandations du Comité Electrotechnique International (Publication CEI) ;

- Les normes européennes CEN-CENELEC (EN) ;

- Les normes UTE - classe C concernant les installations électriques (NF C 10-100 ; NF C 10-101 ; NF C 10-200 ; NF C 13-100 ; NF C 14-100 ; NF C 15-100) et leurs additifs ;

- Les normes françaises homologuées NFC ;

- Tout autre système de normalisation reconnu dans le système ISO.

- Les documents techniques unifiés (DTU).

  - NORMES ET TEXTES RELATIFS AUX INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES

Les installations photovoltaïques du présent marché devront être conformes aux lois, décrets, arrêtés, standards, prescriptions et normes en vigueur au Cameroun et relatifs au domaine des énergies renouvelables et des installations électriques BT. A défaut de textes existant en la matière, les normes suivantes seront appliquées par ordre de priorité :

- UTE C 57-300 : Paramètres descriptifs d’un système photovoltaïque ;

- UTE C 57-310 : Transformation directe de l’énergie solaire en énergie électrique ;

- NF EN 61727 : Systèmes photovoltaïques (PV) - Caractéristiques de l’interface de raccordement au réseau ;

- NF EN 61173 : Protection contre les surtensions des systèmes photovoltaïques (PV) de production d’énergie ;

- NF EN 61215 : Modules photovoltaïques (P.V) au silicium mono ou polycristallin- Qualification de la conception et homologation ;

- NF EN 61730-1: Qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules photovoltaïques (PV) - Partie 1 : Exigences pour la construction ;

- NF EN 61730-2: Qualification pour la sûreté de fonctionnement des modules photovoltaïques (PV) - Partie 2 : Exigences pour les essais ;

- NF EN 60904-3 : Dispositif photovoltaïque - Mesures des caractéristiques courant-tension des dispositifs photovoltaïques - Partie 3 : Principe de mesure des dispositifs solaires photovoltaïques (PV) à usage terrestre incluant les données de l’éclairement spectral de référence ;

- NF EN 61427 : Accumulateurs pour les systèmes photovoltaïques (SPV) - Exigences générales et méthodes d'essais ;

- CEI 61724 : Surveillance de la qualité de fonctionnement des systèmes photovoltaïques - Recommandations pour la mesure, le transfert et l’analyse des données.

Les normes et règles précisées ici étant fréquemment révisées, modifiées et complétées, soit par un addendum, soit par des publications nouvelles, les références s’y rapportant sont données sous réserve que toute modification ou nouvelles normes et règles soient automatiquement applicables dès leur mise en vigueur. En cas de contradiction entre les spécifications exigées dans le présent DAO et les normes citées, les dispositions les plus contraignantes seront d’application.

# ORIGINE ET QUALITE DU MATERIEL ET DE EQUIPEMENTS

Les matériaux, appareils et équipements installés devront être neufs et de première qualité. Tous les équipements doivent être conformes aux normes nationales ou de l’ingénieur ou du maître d’œuvre. Ceux qui seront jugés comme ne présentant pas les qualités requises, ou comme n'étant pas convenablement façonnés, devront être immédiatement déposés, enlevés, remplacés ou refaits, sans que l'entrepreneur puisse prétendre à la moindre indemnité.

Les matériaux et appareils qui ne rempliraient pas rigoureusement les conditions stipulées au présent Cahier des Clauses Techniques Particulières seront refusés et enlevés par l'Entreprise, à ses frais. Le cocontractant sera tenu de fournir toutes les justifications de provenance et de qualité des matériaux et fournitures. Les matériaux et fournitures ne pourront être employés qu'après l'acceptation par le maitre d’ouvrage ou le maître d’œuvre.

Les différents essais auxquels pourront être soumises les fournitures seront conformes aux normes en vigueur et afférentes à chaque fourniture.

En ce qui concerne les différents matériaux ou fournitures ne faisant pas l'objet d'essais systématiques, le cocontractant sera tenu de fournir, pour chacun d'eux, un certificat d'essai établi par un laboratoire agréé. En cas de contestation, le Maître d’ouvrage ou son représentant se réserve le droit de faire procéder à des essais par un laboratoire choisi par lui et ceci aux frais de l'entrepreneur.

- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES D’UNE MINI-CENTRALE SOLAIRE

  - DEFINITIONS

Une centrale solaire photovoltaïque est une installation de production d’électricité à partir de la lumière du soleil. Au sens du présent CCTP, la mini-centrale solaire comprend les éléments suivants :

- Un champ solaire photovoltaïque : C’est un support métallique destiné à porter un ou plusieurs luminaires sur la voie publique. Il est constitué du mât et de la crosse ;

- Un régulateur de charge : C’est un dispositif à la fois mécanique, optique et électrique qui comporte une ou plusieurs lampes. Il permet de distribuer et de contrôler le flux lumineux d’une part et de protéger les lampes et le système électrique contre les intempéries ;

- Un parc de batterie solaire ;

- Un convertisseur DC/AC.

  - PANNEAUX SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES

Les modules PV devront être résistants aux conditions climatiques ambiantes suivantes :

- Température : 10°C à 85°C ;

- Humidité relative : jusqu’à 100% ;

- Vitesse maximale du vent : 120 km/h ;

- Précipitations : pluie battante continue ;

- Contions particulières : climat tropical de type équatorial.

Les panneaux solaires devront respecter la norme CEI 61215 pour les modules de type cristallin. La tension de fonctionnement devra être clairement spécifiée dans la documentation technique et sur l’étiquette apposée au dos du module. Elle devra être compatible avec les niveaux de tension mis en jeu pour le fonctionnement des lampadaires.

Les modules PV devront comporter une boîte de connexion ou des connecteurs appropriés et des diodes de dérivation. Les documents attestant de la conformité aux normes et exigences sur les panneaux photovoltaïques devront être fournis par l’attributaire du marché.

Les calculs de dimensionnement du système proposé seront détaillés dans une étude à mener qui déterminera le type, la puissance, la superficie du PV et le nombre de cellules photovoltaïques. Les modules PV devront avoir été testés selon les normes énoncées plus haut. Ils auront un degré de protection IP65 selon la norme CEI 60259. Ils devront être fixés sur le support de manière sécurisée afin d’éviter toute risque de détachement ou de vol et de manière à éviter tout risque de corrosion par formation d’un couple électrolytique entre les modules photovoltaïques et les structures porteuses.

Les caractéristiques techniques du panneau photovoltaïque devront être conformes aux exigences suivantes :

- Type : monocristallin

- Tension nominale : 12 V ou 24 V DC

- Puissance crête : au moins 250 Wc

- Durée de vie attendue : 25 ans à 80% de la puissance initiale

- Durée de garantie de fonctionnement exigée : 10 ans.

  - BATTERIES SOLAIRES

Les batteries solaires devront être dimensionnées pour assurer un fonctionnement continu et une autonomie du système d’un (01) jour. Elles devront restituer un courant stable pendant une longue période tout en conservant leur aptitude à la recharge. Elles devront être conformes aux spécifications suivantes :

- Type LiFePO4 ou Ni-Métal-Hydrure ;

- Capacité minimale ≥ 200Ah ;

- Autonomie du système ≥ 1 jour ;

- Nombre de cycles charge/décharge : le nombre de cycle charge/décharge devra être d’environ 200 cycles à 80% de profondeur de décharge et supérieur à 800 cycles à 30% de profondeur de décharge ;

- Autodécharge : Une bonne batterie ne devrait pas avoir plus de 3 à 5% de perte de capacité mensuelle à 20°C ;

- Rendement ≥ 90% ;

- Durée de vie de fonctionnement ≥ 10 ans.

Les performances de la batterie auront été testées selon les méthodes d’essais décrites dans la norme NF EN 61427 relative aux accumulateurs pour les systèmes photovoltaïques.

  - REGULATEUR DE CHARGE

Le régulateur de charge MPPT (Maximum Power Point Tracking) est un équipement électrique qui permet de maximiser l’efficacité du parc solaire et maintenant les chaînes de panneaux solaires proches de leur point de puissance crête. Le régulateur de charge permet également d’assurer la protection des batteries contre la surcharge de courant provenant des modules PV et contre la décharge profonde pouvant être causée par les appareils consommateurs.

Les exigences techniques du régulateur de charge sont les suivantes :

- Type de régulation : MPPT ;

- Intensité maximale courant d’entrée : 200A ;

- Tension nominale : 24 V ;

- Taux d’efficacité : > 95 % ;

- Durée de vie attendue : 10 ans ;

  - CONVERTISSEUR DC/AC

Le convertisseur DC/AC est un équipement électrique qui permet de convertir le courant électrique continu produit par les modules PV en courant alternatif de fréquence, tension et phase adaptées aux caractéristiques des réseaux locaux.

  - MISE A LA TERRE ET PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

Les masses métalliques des équipements de la mini-centrale seront interconnectées et reliés à la terre afin d’assurer une protection contre la foudre et les surtensions. La mise à la terre du réseau BT sera effectuée conformément aux normes en vigueur.

- TRANPORT ET MANUTENTION

Il concerne le transport des matériels et leur manutention du lieu de fourniture au lieu de chantier y compris répartition par fouille pour les supports bois et métalliques.

- MAINTENANCE ET GARANTIE

## Panneau photovoltaïque

Un entretien régulier doit être effectué par l’utilisateur. Il s’agira de nettoyer les modules et de vérifier l’absence d’ombres portées et d’éventuels parasites extérieurs (feuilles, excréments…). Un plan d’entretien détaillant les opérations de nettoyage pourra être fourni.

## Batterie

Les batteries ne devront demander aucune opération de maintenance sur la durée de vie demandée.

  - Garantie

L’ensemble des équipements fournis sera garantie au minimum 5 ans.

# QUALITE, HYGIENE, SECURITE ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

  - Mesures générales

Toutes les dispositions réglementaires concernant l’hygiène et la sécurité des employés sur le site devront être respectées par l’entrepreneur et ses éventuels sous-traitants.

L’entrepreneur présentera à cet effet un plan qualité, hygiène, sécurité et environnement (QHSE).

Tous les éléments comprenant des matières dangereuses ou considérées comme potentiellement polluantes devront être fournis avec leurs fiches de données de sécurité (FDS). Les batteries doivent pouvoir être retraitée et valorisée en fin de vie.

  - Mesures spécifiques de sécurité

Afin de limiter les risques encourus dans le cadre des travaux objet du présent marché, les mesures suivantes devront être obligatoirement intégrés dans le plan QHSE :

- Pour les travaux de manutention : Utilisation des équipements de protection individuelle (casque, combinaison avec bandes fluorescentes, gants de protection, chaussure de sécurité,…), utilisation du matériel de manutention approprié ;

- Pour les travaux électriques : Utilisation des équipements de protection individuelle (casque, combinaison avec bandes fluorescentes, gants de protection, chaussure de sécurité,…), utilisation des outils et équipements homologués pour les travaux d’électricité, utilisation du matériel de signalisation des travaux, respect des procédures et des protocoles ;

- Pour les travaux en hauteur : Utilisation des équipements de protection individuelle (casque, combinaison avec bandes fluorescentes, gants de protection, chaussure de sécurité,…), utilisation du matériel approprié (harnais de sécurité, grimpettes…, utilisation des outils et équipements homologués pour intervention sur les lignes électriques, signalisation et délimitation des zones de travaux (barrières, balises, panneaux de signalisation,…).

- NOTE DE CALCUL

Le soumissionnaire présentera dans son offre une note de calcul détaillée et complètera le tableau ci-après :

| DONNEES GENERALES | Besoins énergétiques (Wh/j) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Irradiation solaire (kWh/m2/J) |  |  |
|  | Tension nominale (V) |  |  |
|  | Rendement éclairement |  |  |
|  | Rendement générateur PV |  |  |
|  | Rendement batterie |  |  |
|  | Rendement convertisseur |  |  |
|  | Rendement du régulateur |  |  |
|  | Profondeur de décharge de la batterie |  |  |
| GENERATEUR PHOTOVOLTAÏQUE | Facteur de correction |  |  |
|  | Puissance crête (Wc) |  |  |
|  | Modules | Puissance (Wc) |  |
|  |  | Tension (V) |  |
|  |  | Nombre de modules en série |  |
|  |  | Nombre de branches |  |
|  | Puissance totale (W) |  |  |
| BATTERIE | Autonomie |  |  |
|  | Capacité de stockage (Ah) |  |  |
|  | Batteries | Capacité (Ah) |  |
|  |  | Tension (V) |  |
|  |  | Nombre de batteries en série |  |
|  |  | Nombre de branches |  |
|  | Capacité totale (Ah) |  |  |
| REGULATEUR | Courant d’entrée (A) |  |  |
|  | Courant de sortie (A) |  |  |
|  | Courant caractéristique (A) |  |  |

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie -------------- REGION DU SUD ---------- DEPARTEMENT DE LA MVILA ----------------- COMMUNE DE BIWONG BULU ----------------------- COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES | B.P :657Ebolowa communebiwongbulu@yahoo.fr 672726 077/ 683689096 | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland -------------------- SOUTH REGION -------------------- MVILA DIVISION -------------------- BIWONG BULU COUNCIL ----------------- INTERNAL PUBLICS TENDERS BOARD |
| --- | --- | --- |

PIECE N°6 :

CAHIER DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

(CCES)

SOMMAIRE

INTRODUCTION	68

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION	68

II. INFORMATIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT	68

III. ENTRETIEN DU SITE DU CHANTIER ET GESTION DES DECHETS	69

IV. MESURE PREVENTIVES CONTRE LES NUISANCES SONORES ET LES EMISSIONS  DE POUSSIERES	69

V. STOCKAGE ET UTILISATION DES SUBSTANCES DANGEREUSES ET POTENTIELLEMENT POLLUANTES	70

V.1. CARBURANT ET LUBRIFIANTS	70

V.2. AUTRES SUBSTANCES POTENTIELLEMENT POLLUANTES	70

V.3. GESTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES	70

V.4. PRINCIPE D’INTERVENTION SUITE A UNE POLLUTION ACCIDENTELLE	70

VI. PROTECTION DES ESPACES NATURELS CONTRE LES INCENDIES	71

VII. CONSERVATION DE L’INTEGRITE PAYSAGERE DU SITE	71

VIII. PRISE EN COMPTE DES ASPECTS SOCIAUX ET CULTURELS	71

IX. OUVERTURE ET EXPLOITATION DES CARRIERES ET DES EMPRUNTS	72

X. SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS	72

XI. REMISE EN ETAT DES LIEUX EN FIN DES TRAVAUX	72

PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES A RESPECTER PAR L’ENTREPRENEUR

Les travaux des chantiers de construction sont à plusieurs égards susceptibles d’avoir des impacts négatifs sur le cadre physique et créer des désagréments, des gênes ponctuelles aux zones avoisinantes et aux riverains, voire des pollutions. Il est donc essentiel de définir et fixer des règles (y compris les interdictions spécifiques et les mesures à prendre dans l’exécution des travaux) qui devront être soigneusement respectées par le cocontractant.

Les mesures exposées dans le présent cahier sont données à titre de prescriptions à insérer, sous réserve d’éventuelles adaptations légères, au cahier des clauses techniques particulières du dossier d’appel d’offres des différents types d’ouvrage qui seront financés dans le cadre de ce programme. Elles devront être suivies en liaison avec la législation nationale en matière de santé, de sécurité et d’hygiène au travail.

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Les présentes clauses visent la prise en compte de la dimension environnementale et sociale dans la planification et l’exécution du projet à travers la mise en œuvre du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES).

Ainsi, l’intégration de prescriptions environnementales et sociales dans le DAO telle que préconisée dans la stratégie de mise en œuvre du CGES permet à l’entreprise adjudicataire du marché d’apprécier sa responsabilité environnementale et d’en tenir compte dans le planning et l’exécution des travaux.

Ces prescriptions devront être respectées, sans exception, par l’entrepreneur. A cet effet, elles feront l’objet d’un contrôle au cours des missions de visite de chantier. De même, l’entrepreneur demeure responsable des accidents ou dommages écologiques qui seraient la conséquence de ces travaux ou des installations liées au chantier.

II. INFORMATIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

L’entrepreneur doit, en rapport avec l’ingénieur du marché, veiller rigoureusement au respect des directives suivantes :

- Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux sur le calendrier des travaux, l’interruption des services et les détours à la circulation, selon les besoins ou le cas échéant ;

- Limiter les travaux de construction pendant la nuit. Si ces activités sont indispensables pour garantir la qualité de l’ouvrage, l’entrepreneur devra veiller à ce que le travail nocturne soit soigneusement planifié et que la communauté soit informée pour qu’elle puisse prendre les mesures nécessaires ;

- Procéder à la signalisation des travaux ;

- Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA pour les ouvriers et les populations locales…

- Faire interdire : (i) la coupe des arbres pour toute raison en dehors de la zone de construction approuvée ; (ii) la chasse ou la capture de la faune locale ; (iii) l’utilisation des produits toxiques, nocifs, inflammables ou dangereux non approuvés ; (iv) détruire ou abimer des ouvrages, des monuments ou des constructions ayant une valeur architecturale ou historique ;

- La communauté sera avisée au moins cinq jours à l’avance de toute interruption de service (eau, électricité, le téléphone), par voies de presse, d’affichage ou toute autre moyen de communication de masse (en privilégiant les radios communautaires ou locales lorsqu’elles existent).

III. ENTRETIEN DU SITE DU CHANTIER ET GESTION DES DECHETS

Pendant la durée du chantier, l’entrepreneur veillera à ce que l’ensemble du site et ses abords soient maintenus en bon état de propreté et à ce que les déchets produits soient correctement gérés en prenant les mesures suivantes :

- Suivre les procédures appropriées en ce qui concerne l’entreposage, la collecte, le transport et l’élimination des déchets dangereux. Pour les déchets comme les huiles usagées, il est indispensable de les collecter et de le remettre à des repreneurs agrées ;

- Identifier et délimiter clairement les aires d’élimination et spécifiant quels matériaux peuvent être déposés dans chaque aire ;

- Contrôler le placement de tous les déchets de construction (y compris les excavations de sol) dans des sites d’élimination approuvés (>300 m des rivières, cours d’eau, lacs ou terres marécageuses) ;

- Placer dans les aires autorisées toutes les ordures, métaux, huiles usées et matériaux en excès produits pendant la construction en incorporant des systèmes de recyclage et la séparation des matériaux ;

- Prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter la dispersion par le vent ou les eaux de pluie des déchets avant leur élimination ou leur enlèvement ;

- Les produits du décapage des emprises des terrassements seront mis en dépôt et éventuellement réemployés,

- Transporter les terres d’excavation dans l’emprise du terrain sur les lieux à remblayer ou les évacuer dans les décharges publiques ;

- Minimiser la génération des déchets pendant la construction et réutiliser les déchets de construction là où c’est possible ;

Les mesures suivantes devront être prises dans le cadre de l’entretien du chantier :

- Identifier et délimiter les aires pour les équipements d’entretien (elles devront se situer à une distance minimale d’environ 300 mètres des rivières, des cours d’eau, des lacs ou des terres marécageuses) ;

- Veiller à ce que toutes les activités d’entretien soient effectuées dans les zones  délimitées à cet effet;

- S’abstenir de déverser les huiles de moteur et de vidange sur le sol, dans les cours d’eau, les zones basses ou les cavités des carrières désaffectées.

IV. MESURES PRÉVENTIVES CONTRE LES NUISANCES SONORES ET LES ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES

L’entrepreneur accordera une attention particulière à la limitation des éventuelles nuisances sonores. A cet effet, il devra respecter les seuils de bruit prescrits par la règlementation en vigueur.

Il veillera à limiter l’usage des engins bruyants au strict nécessaire et arrêtera ceux qui ne servent pas (groupe électrogène par exemple). Sauf en cas d’urgence ou de force majeure, les nuisances sonores (engins, véhicules, etc.) à proximité d’habitations, seront prohibées de 19 heures à 8 heures, ainsi que le week-end et les jours fériés.

Lors de l’exécution des travaux, afin lutter contre la poussière et les désagréments associés, le contractant devra limiter la vitesse de la circulation des engins et véhicules dans les rues avoisinants le chantier dans un rayon de 200 mètres autour du chantier et limiter la vitesse de tous les véhicules sur le chantier à 16 km/h.

V. STOCKAGE ET UTILISATION DES SUBSTANCES POTENTIELLEMENT POLLUANTES

De manière générale, le stockage et la manipulation de substances potentiellement polluantes ou dangereuses (huiles, carburant…) devra respecter les principes suivants :

- Limitation des quantités stockées ;

- Stockage organisé en un site ou selon des modalités ne permettant pas l’accès à une personne extérieure au chantier ;

- Manipulation par des personnels qualifiés ;

- Signalisation du site de stockage par un panneau indiquant la nature du danger.

- Le stockage des produits chimiques liquides se fera dans des récipients étanches pour prévenir les déversements accidentels et la pollution du sol ;

- Les produits chimiques utilisés devront être munis de fiche de données de sécurité (FDS) à afficher sur le lieu de stockage

V.1. CARBURANTS ET LUBRIFIANTS

Dans le cas où l’entrepreneur utilise dans le chantier des carburants et lubrifiants, ils seront stockés en conteneurs étanches posés sur un sol plan, propre et stable. Les conteneurs seront isolés du sol par une bâche plastique ou un matériau absorbant (sable ou sciure) pour permettre la récupération des éventuels rejets accidentels. A l’issue des travaux, le site du chantier sera débarrassé de toutes traces ou sous-produits.

V.2. AUTRES SUBSTANCES POTENTIELLEMENT POLLUANTES

L’emploi d’autres substances potentiellement polluantes sera signalé à l’ingénieur du marché avant leur utilisation. L’entreprise apportera la preuve du caractère légal de leur emploi et l’ingénieur avisera les services techniques compétents pour autorisation et éventuellement prescriptions de consignes de précaution.

V.3. GESTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

En cas de pollution accidentelle, l’entrepreneur avisera sans délai l’ingénieur du marché. En fonction de la composante de l’environnement concernée par la pollution, les services techniques compétents seront avisés. L’entrepreneur prendra toute disposition utile pour faire cesser la cause du problème et procéder au traitement de la pollution. Les consignes conservatoires prescrites devront être rapidement mise en œuvre.

V.4. PRINCIPE D’INTERVENTION SUITE A UNE POLLUTION ACCIDENTELLE

En cas de déversement accidentel de substances polluantes, les mesures suivantes devront être prises :

- Éviter la contamination du sol par le saupoudrage de produits absorbants spécifiques ;

- En cas de proximité d’une source d’eau (puits, cours d’eau…), éviter la contamination des eaux par blocage, barrage, digue de terre, dans un premier temps ;

- Excaver les terres polluées au droit de la surface d’infiltration ;

- Traiter les parties polluées de façon écologiquement rationnelle (mise en décharge, enfouissement, incinération, selon la nature de la pollution)

VI. PROTECTION DES ESPACES NATURELS CONTRE LES INCENDIES

Il sera fait une stricte application de la réglementation en vigueur (code forestier). D’une façon générale, l’emploi du feu est interdit sur le chantier sauf dérogation expresse délivrée par le Maître d’ouvrage dans la limite des permissions édictées par la réglementation nationale en vigueur. Dans ce cas, l’entrepreneur observera les consignes minimales suivantes :

- Brûlage autorisé uniquement par vent faible ;

- Débroussaillement du site sur un rayon de 10 mètres ;

- Surveillance constante du feu par une personne qualifiée et dotée de moyens de lutte contre l’incendie ;

- En cas de propagation du feu, alerter rapidement les sapeurs-pompiers et les autorités par tout moyen ;

- Extinction totale du foyer en fin du brûlage. Le recouvrement des résidus par la terre est interdit.

VII. CONSERVATION DE L’INTÉGRITÉ PAYSAGÈRE DU SITE

Aucune atteinte ne sera portée à la végétation située hors de l’emprise des ouvrages, des accès ou des aires de travail ou de stockage prévues. De plus, des mesures de protection sur les essences protégées ou rares devront être prises par l’entrepreneur.

Seul l’abattage des arbres autorisé par l’administration de la faune et des forêts est toléré (se conformer aux dispositions du code forestier en cas d’abattage d’arbre ou de déboisement). Des pénalités sont encourues en cas d’abattage non autorisé d’arbre ou la destruction de la végétation du site. L’entrepreneur devrait effectuer une plantation de compensation après les travaux en cas de déboisement ou d’abattage d’arbres.

Les matériaux utilisés pour les travaux (sable et gravier notamment) doivent obligatoirement provenir des carrières et sablières autorisées et contrôlées par l’administration en charge des mines. Conformément aux dispositions du code minier, les carrières et sites d’emprunts devront être impérativement réhabilités.

La remise en état des lieux avant repli de chantier pourra être imposée en cas de modification significative du site.

Toute zone de sensibilité environnementale doit être contournée par le projet (exemple des zones d’inondation saisonnière). Aussi, toutes les précautions doivent être prises afin de préserver les points d’eau (puits, sources, fontaines, mares…)

VIII. PRISE EN COMPTE DES ASPECTS SOCIAUX ET CULTURELS

Pour permettre au projet de générer des retombées positives sur le milieu social d’accueil, l’entrepreneur veillera à :

- Éviter que le projet modifie les sites historiques, archéologiques, ou culturels ;

- Prendre en charge les préoccupations des femmes et favoriser leur implication dans la prise de décision ;

- Recruter en priorité la main d’œuvre non qualifiée dans la population locale environnante.

Les mesures suivantes sont à prendre au cas où des objets de valeur culturelle, historique ou religieuse seraient mis à jour pendant les excavations :

- Arrêter le travail immédiatement à la suite de la découverte de tout matériel ayant une valeur possible archéologique, historique ou paléontologique, ou autre valeur culturelle, de faire connaitre les trouvailles au promoteur et de la notifier aux autorités compétentes ;

- Protéger les objets autant que possible en utilisant des couvertures en plastique et prendre le cas échéant des mesures pour stabiliser la zone afin de protéger correctement les objets ;

- Reprendre les travaux uniquement après avoir reçu l’autorisation des autorités compétentes.

IX. OUVERTURE ET EXPLOITATION DES CARRIÈRES ET EMPRUNTS

L’entrepreneur doit demander les autorisations prévues par les textes et règlements en vigueur, en particulier le code minier avant toute ouverture et exploitation d’une nouvelle carrière. Avant de solliciter l’autorisation d’ouverture de nouvelles zones d’emprunts, les emprunts retenus pour les travaux d’entretien d’une route devront être épuisés.

X. SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS

L’entrepreneur devra veiller à appliquer des mesures strictes en matière de sécurité du personnel et des usagers autorisés sur le chantier, ainsi que celle des riverains du site du chantier. Dans ce cadre, l’entrepreneur veillera à :

- Assurer la sécurité de la circulation ;

- Entourer les tranchées de solides barrières, ou le cas échéant les signaler par tout moyen clairement visible et facilement interprétable ;

- Assurer un éclairage des barrières et des passerelles pendant la nuit ;

- Assurer la signalisation et le gardiennage du site du chantier pendant toute la durée des travaux ;

- Assurer le passage régulé des véhicules lorsque les travaux touchent la voirie urbaine, sauf impossibilité dument avéré ;

- Éviter de couper les routes en même temps sur plus de la moitié de leur largeur ;

- Éviter d’ouvrir des tranchées longeant les routes et engageant l’emprise de celles-ci sur une longueur supérieure à 200 m ;

- Préserver de toutes dégradations les murs des riverains, les ouvrages des voies publiques, tels que les bordures, bornes etc… les lignes électriques ou téléphoniques et les canalisations et câbles de toute nature rencontrés dans le sol.

- Maintenir en état de fonctionnement, pendant toute la durée des travaux, les câbles existants, les canalisations et installations existantes assurant la distribution d’eau potable ou l’évacuation des eaux usées.

XI. REMISE EN ÉTAT DES LIEUX EN FIN DE TRAVAUX

A la fin des travaux, l’entrepreneur doit réaliser tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. L’entrepreneur récupère tout son matériel, engins et matériaux. Il ne peut abandonner aucun équipement ou matériel sur le site, ni dans les environs. Les aires bétonnées sont démolies et les matériaux de démolition mis en dépôt sur un site adéquat approuvé par l’ingénieur. Au moment du repli, les drains de l’installation sont curés pour éviter l’érosion accélérée du site.

S’il est dans l’intérêt du Maître d’ouvrage de récupérer les installations construites dans le cadre des travaux pour une utilisation future, l’Administration pourra demander à l’entrepreneur de lui céder sans dédommagement les installations sujettes à démolition lors d’un repli.

Après le repli du matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site doit être dressé et joint au PV de la réception des travaux.

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie -------------- REGION DU SUD ---------- DEPARTEMENT DE LA MVILA ----------------- COMMUNE DE BIWONG BULU ----------------------- COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES | B.P :657Ebolowa communebiwongbulu@yahoo.fr 672726 077/ 683689096 | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland -------------------- SOUTH REGION -------------------- MVILA DIVISION -------------------- BIWONG BULU COUNCIL ----------------- INTERNAL PUBLICS TENDERS BOARD |
| --- | --- | --- |

PIECE N°7 :

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

(BPU)

| BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESIGNATION | U | P.U en chiffre | P.U en lettre |
| I- MINI-CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE de 5 KW |  |  |  |  |
| I.1 | Etude et projet d'exécution Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat toutes les études et les activités concourant à l’élaboration du projet d’exécution des travaux et du plan de recollement à la fin des travaux. Ce prix est appliqué au forfait. | FF |  |  |
| I.2 | F et P Panneau Solaire 300 W/24V Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose des panneaux solaires. Ce prix s’applique à l’unité. | U |  |  |
| I.3 | Batteries solaires LITHIUM live P04, 5KWH 48V Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose des batteries solaires. Ce prix s’applique à l’unité. | U |  |  |
| I.4 | Onduleur hybride HPC 5000W -48V DC Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose d’un onduleur hybride. Ce prix s’applique à l’unité. | U |  |  |
| I.5 | Confection Prise De Terre des équipements Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la confection de prise de Terre des équipements Ce prix s’applique à l’unité. | U |  |  |
| I.6 | Barrette de coupure Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose de barrette de coupure Ce prix s’applique à l’unité. | U |  |  |
| I.7 | Accessoires d’interconnexion, de raccordement et de protection des batteries et des composants électroniques Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose des accessoires d’interconnexion, de raccordement et de protection des batteries et des composants électroniques Ce prix s’applique à l’ensemble | Ens |  |  |
| I.8 | Installation parafoudre Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat l’installation parafoudre Ce prix s’applique à l’unité. | U |  |  |
| I.9 | Installation et mise en œuvre des équipements Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat l’installation et la mise en œuvre des équipements Ce prix est appliqué au forfait. | FF |  |  |
| I.10 | Confection support panneaux Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la confection et la pose d’un support panneaux Ce prix est appliqué au forfait. | FF |  |  |
| II- BRANCHEMENT DE LA MAIRIE |  |  |  |  |
| II.1 | Boitier de connexion avec disjoncteurs et fusibles Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose d’un boitier de connexion avec disjoncteurs et fusibles Ce prix s’applique à l’ensemble | Ens |  |  |
| II.2 | Câbles et accessoires de connexion électrique Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture de câbles et accessoires de connexion électrique Ce prix s’applique à l’ensemble | Ens |  |  |
| III –PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  |  |
| III.1 | Transport et manutention du Matériel Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat le transport et la manutention du matériel y compris toutes sujétions Ce prix s’applique au kilomètre | T/KM |  |  |
| III.2 | Formation l'exploitation et la maintenance des installations Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la formation l'exploitation et la maintenance des installations y compris toutes sujétions Ce prix est appliqué au forfait. | FF |  |  |
| III.3 | Fourniture de la documentation technique Ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture de la documentation technique Ce prix est appliqué au forfait. | FF |  |  |

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie -------------- REGION DU SUD ---------- DEPARTEMENT DE LA MVILA ----------------- COMMUNE DE BIWONG BULU ----------------------- COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES | B.P :657Ebolowa communebiwongbulu@yahoo.fr 672726 077/ 683689096 | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland -------------------- SOUTH REGION -------------------- MVILA DIVISION -------------------- BIWONG BULU COUNCIL ----------------- INTERNAL PUBLICS TENDERS BOARD |
| --- | --- | --- |

PIECE N°8 :

CADRE DU DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF

(DEQ)

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE REHABILITATION DU SYSTEME D’ALIMENTATION EN PANNEAUX SOLAIRES DE BIWONG BULU DANS LA COMMUNE DE BIWONG BULU, DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD

| N° | Désignations | Unité | Quantité | P.U | P.T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I- MINI-CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE de 5 KW |  |  |  |  |
| I.1 | Etude et projet d'exécution | FF | 1 |  |  |
| I.2 | F et P Panneau Solaire 300 W/24V | U | 20 |  |  |
| I.3 | Batteries solaires LITHIUM live P04, 5KWH 48V | U | 4 |  |  |
| I.5 | Onduleur hybride HPC 5000W -48V DC | U | 1 |  |  |
| I.6 | Confection Prise De Terre des équipements | U | 2 |  |  |
| I.7 | Barrette de coupure | U | 2 |  |  |
| I.8 | Accessoires d’interconnexion, de raccordement et de protection des batteries et des composants électroniques | Ens | 1 |  |  |
| I.9 | installation parafoudre | U | 1 |  |  |
| I.10 | Installation et mise en œuvre des équipements | FF | 1 |  |  |
| I.12 | Confection support panneaux | FF | 1 |  |  |
|  | Total I |  |  |  |  |
|  | II- BRANCHEMENT DE LA MAIRIE |  |  |  |  |
| II.1 | boitier de connexion avec disjoncteurs et fusibles | Ens | 1 |  |  |
| II.2 | câbles et accessoires de connexion électrique | Ens | 1 |  |  |
|  | Total II |  |  |  |  |
|  | III –Prestations Diverses |  |  |  |  |
| III.1 | Transport et manutention du Matériel | T/KM | 3 |  |  |
| III.2 | Formation l'exploitation et la maintenance des installations | FF | 1 |  |  |
| III.3 | Fourniture de la documentation technique | FF | 1 |  |  |
|  | Total IV |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL HT |  |  |  |  |
|  | TVA (19,25%) |  |  |  |  |
|  | IR (2,2 ou 5,5 %) |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL TTC |  |  |  |  |

Arrêté le présent devis à la somme de : …………… Francs CFA TTC

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie -------------- REGION DU SUD ---------- DEPARTEMENT DE LA MVILA ----------------- COMMUNE DE BIWONG BULU ----------------------- COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES | B.P :657Ebolowa communebiwongbulu@yahoo.fr 672726 077/ 683689096 | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland -------------------- SOUTH REGION -------------------- MVILA DIVISION -------------------- BIWONG BULU COUNCIL ----------------- INTERNAL PUBLICS TENDERS BOARD |
| --- | --- | --- |

PIECE N°9 :

CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX

(SDP)

CADRE DU SOUS DÉTAIL DES PRIX

TRAVAUX DE REHABILITATION DU SYSTEME D’ALIMENTATION EN PANNEAUX SOLAIRES DE BIWONG BULU DANS LA COMMUNE DE BIWONG BULU,

DEPARTEMENT DE LA MVILA, REGION DU SUD.

| SOUS DETAIL DES PRIX |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation : |  |  |  |  |
| N° Prix | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée activité (j) |
| Main d’œuvre | CATEGORIE | Salaire journalier | jours facturés | Montant |
|  | Total A |  |  |  |
| Matériel et engins | TYPE | Taux journalier | jours facturés | Montant |
|  | Total B |  |  |  |
| Matériaux et divers | TYPE | Prix Unitaire | Consommation | Montant |
|  | Total C |  |  |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS |  | A+B+C |  |
| E | Frais Généraux de Chantier |  | % D |  |
| F | Frais Généraux de Siège |  | % D |  |
| G | Frais Généraux de contrôle et suivi des travaux |  | % D |  |
| H | COUT DE REVIENT |  | D+E+F+G |  |
| I | Risques + Bénéfices |  | % H |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL Hors taxes |  | H+I |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE Hors taxes |  | P/Qté |  |

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie -------------- REGION DU SUD ---------- DEPARTEMENT DE LA MVILA ----------------- COMMUNE DE BIWONG BULU ----------------------- COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES | B.P :657Ebolowa communebiwongbulu@yahoo.fr 672726 077/ 683689096 | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland -------------------- SOUTH REGION -------------------- MVILA DIVISION -------------------- BIWONG BULU COUNCIL ----------------- INTERNAL PUBLICS TENDERS BOARD |
| --- | --- | --- |

PIECE N°10 :

MODELE DE LETTRE COMMANDE

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

*****

REGION DU SUD

*****

DEPARTEMENT DE LA MVILA

*****

COMMUNE DE BIWONG BULU

*****

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

*****

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

*****

SOUTH REGION

*****

MVILA DIVISION

*****

BIWONG BULU MUNICIPALITY

*****

INTERNAL TENDER BOARD OF PUBLIC CONTRACTS

*****

LETTRE COMMANDE N°__/LC/R-SU/D-MV/C-BBu/CIPM/2024 passée après Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N°../AONO/PU/C-BBu/CIPM/2024 du ../../2024 pour les travaux de réhabilitation du système d’alimentation en panneaux solaires de Biwong Bulu  dans la Commune de Biwong Bulu, Département de la Mvila, Région du Sud.

TITULAIRE : ………………………………………………………………………..…………………..

B.P. :…………………………

Tél :………………………….

N° CONTRIBUABLE :………………………………..……………………

REGISTRE DE COMMERCE :………………………………..…………………

COMPTE BANCAIRE N°:………………………………..…………………………

AGENCE DE :………………………………..…………………………

OBJET : Travaux de réhabilitation du système d’alimentation en panneaux solaires de Biwong Bulu  dans la Commune de Biwong Bulu  , Département de la Mvila, Région du Sud.

LIEUX : Biwong Bulu, Commune de Biwong Bulu

DELAI D’EXECUTION : Trois (03) mois

MONTANTS EN FRANCS CFA :

| TOTAL HORS TAXES |  |
| --- | --- |
| TVA (19,25%) |  |
| AIR (2,2% ou 5,5%) |  |
| TOTAL TTC |  |
| NET A MANDATER |  |

FINANCEMENT : BIP MINDDEVEL - EXERCICE 2024

Souscrit le …………………………………………….

Signé le ………………………………………………..

Notifié le ………………………………………………

Enregistré le ………………………………………...

IMPUTATION BUDGETAIRE : ……………………..

ENTRE

Le Maire de la commune de Biwong Bulu, ci-après désigné :

« L’AUTORITÉ CONTRACTANTE »

D’une part,

ET

L’ENTREPRISE …………………………………………………….

B.P. :……………………………………

Tél : (237)…………………………………….

N° CONTRIBUABLE :………………………………..………………………………

REGISTRE DE COMMERCE :………………………………..……………….…

COMPTE BANCAIRE N°:………………………………..…………………………

AGENCE DE :………………………………..…………………………………………..

Représentée par son Directeur Général, Monsieur ………………………………..………….

…………………………………………………………………………………., ci-après désigné :

« LE COCONTRACTANT »

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

TITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET PARTICULIERES

TITRE II : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

TITRE III : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

TITRE IV : DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF

PAGE ____ ET DERNIERE DE LA LETTRE COMMANDE N°__/LC/R-SU/D-MV/C-BBu/CIPM/2024 passée après Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N°…/AONO/PU/C-BBu/CIPM/2024 du ../../2024 pour les travaux de réhabilitation du système d’alimentation en panneaux solaires de Biwong Bulu  dans la Commune de Biwong Bulu, Département de la Mvila, Région du Sud.

TITULAIRE : ………………………………………………………………………..…………………..

B.P. :…………………………………

Tél : (237)………………………….

LIEUX : Biwong Bulu (Commune de Biwong Bulu)

DELAI D’EXECUTION : Trois (03) mois

MONTANTS EN FRANCS CFA :

| TOTAL HORS TAXES |  |
| --- | --- |
| TVA (19,25%) |  |
| AIR (2,2% ou 5,5%) |  |
| TOTAL TTC |  |
| NET A MANDATER |  |

Lu et accepté par le cocontractant Biwong Bulu, le………………………………………….

Le Maire de la commune de Biwong Bulu, Autorité Contractante Biwong Bulu, le ………………………………………….

Enregistrement Mvangan, le………………………………………….

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie -------------- REGION DU SUD ---------- DEPARTEMENT DE LA MVILA ----------------- COMMUNE DE BIWONG BULU ----------------------- COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES | B.P :657Ebolowa communebiwongbulu@yahoo.fr 672726 077/ 683689096 | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland -------------------- SOUTH REGION -------------------- MVILA DIVISION -------------------- BIWONG BULU COUNCIL ----------------- INTERNAL PUBLICS TENDERS BOARD |
| --- | --- | --- |

PIECE N°11 :

FORMULAIRES ET FICHES MODELES

ANNEXE 1 : MODELE DE DECLARATION D’INTENTION DE SOUMISSIONNER

Je soussigné,………………………………………………………………………………………………..............................................................

Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Domicilié à :……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fonction: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général de…………………………………………………………., après avoir pris connaissance du Dossier Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N°…/AONO/PU/C-BBu/CIPM/2024 du ../../2024 pour les travaux de réhabilitation du système d’alimentation en panneaux solaires Biwong Bulu, le , Commune Biwong Bulu, le, Département de la Mvila, Région du Sud ;

Déclare par la présente, mon intention de soumissionner pour cet Appel d'Offres.

Fait à …………………………………………, le …………………………………………

Le Directeur Général

[Signature, nom et cachet]

ANNEXE 2 : MODELE DE SOUMISSION

Je, soussigné….............................……......................…………[Indiquer le nom et la qualité du signataire]

Représentant l’entreprise………................................................................................…..… dont le siège social est à…….….............................................................,inscrite au registre du commerce de………...............……………………...........sous le n°……………….......................

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y compris l’(es)additif(s), [rappeler le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres]:

- Après m'être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point  de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer ;

- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis  conformément aux cadres figurant dans le dossier d'Appel d'Offres ;

- Déclare me soumettre et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre à........................................................................................................................ [en chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à………....................................................... francs CFA Toutes Taxes Comprises [en chiffres et en lettres] ;

- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de………............. mois ;

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.

Les rabais et les modalités d’application des dits rabais sont les suivants :

- ……………………………………………………………….

- ……………………………………………………………….

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n°……………….........ouvert au nom de…..................................... auprès de la banque …………………………………………………………………...…...............….. Agence de…..............................………………

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à…..........................………le………....................................

Signature de……….......................……….

En qualité de……….............................

Dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de………....................

La société (raison sociale ou dénomination, forme, nationalité et siège sociale)

« représenté par le soussigné ……………………………… » [Nom, prénom et qualité]

ANNEXE 3 : MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

Adressée à [Indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse], «le Maître d’Ouvrage»

Attendu que l’entreprise……………..........................………………………………..  , ci-dessous désignée «le soumissionnaire», a soumis son offre en date du……………..........................………..

Pour……………………….. [rappeler l’objet de l’Appel d’Offres], ci-dessous désignée «l’offre», et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à [indiquer le montant] francs CFA,

Nous…………....................…..........................………..[nom et adresse de la banque] ,représentée par ……………..........................………………... [noms des signataires], ci-dessous désignée «la banque», déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage  de la somme maximale de………… [indiquer le montant] francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l’acte de  soumission ou si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par le Maître d’Ouvrage  pendant la période de validité :

- manque à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

- manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître  d’Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a(ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître  d’Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la  fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les  tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer surtout ce qui concerne le présent  engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la  banque

à…………….....................,le……………..........................

[Signature de la banque]

ANNEXE 4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque : ………………………………………………………………………………………………………………………

Référence de la caution n°……………................................

Adressée  à[indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

- Attendu que…………………………………….… [nom et adresse de l’entreprise],ci-dessous désigné

« L’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché désigné «le marché», à réaliser …………

[indiquer la nature des travaux]

- Attendu qu’il est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à[indiquer le pourcentage compris entre 2 et5 %] du montant de la tranche du marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

- Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement,

Nous,...........................................................................……….. [nom et adresse de banque], représentée par…………….....................................................……….. [Noms des signataires], ci-dessous désignée «la banque», nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de……………......................................................……….. [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous  libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l’entrepreneur, par le Maître d’Ouvrage, de l’approbation du marché. Elle sera libérée dans un délai de [indiquer le délai] à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer surtout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à……………........……….., le……………........................

[Signature de la banque]

ANNEXE 5 : MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

Banque : …………...........................………………………………………………………………….…

Référence de la caution n° …………........................

A [indiquer le Maître d’Ouvrage]

[Adresse du Autorité Contractante]

ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

- Attendu que ...………………………………………………………….……[nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux de………………………………………….……. [indiquer l’objet des travaux]

- Attendu qu’il ; est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à …………………….. du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

- Attendu que ; nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution,

Nous, …………...........................……........................................………………… [nom et adresse de banque], représentée par …………...............................................[noms des signataires], et ci-dessous désignée « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de .............………[en chiffres et en lettres], correspondant à dix pour cent (10%) du montant du marché,

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………......................, le …………….....................

[Signature de la banque]

ANNEXE 6 : MODELE D’ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX

Je soussigné…………………………………………………………………………….….[nom, prénom]

Représentant l’Entreprise…………………………………………………………………………..……,

en qualité de……………………………………………………… ;

Atteste sur l’honneur avoir effectué la reconnaissance des sites devant faire l’objet de la réalisation des travaux de réhabilitation du système d’alimentation en panneaux solaires de Biwong Bulu, conformément à l’Appel d’Offres National Ouvert N°…/AONO/PU/C-BBu/CIPM/2024 du  ../../2020 pour les travaux de réhabilitation du système d’alimentation en panneaux solaires de Biwong Bulu, dans la Commune Biwong Bulu, le, Département de la Mvila, Région du Sud

Liste des observations et contraintes particulières liées aux sites, et pouvant éventuellement se révélées comme difficultés lors de l’exécution des travaux (à prendre en compte dans les soumissions) :

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

à ……………......................, le …………….....................

[Nom et signature]

N.B. : Cette fiche, aussi bien que l’offre, engage le soumissionnaire. Il ne pourra prétendre par la suite à la non connaissance du site pour d’éventuelles réclamations.

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie -------------- REGION DU SUD ---------- DEPARTEMENT DE LA MVILA ----------------- COMMUNE DE BIWONG BULU ----------------------- COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES | B.P :657Ebolowa communebiwongbulu@yahoo.fr 672726 077/ 683689096 | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland -------------------- SOUTH REGION -------------------- MVILA DIVISION -------------------- BIWONG BULU COUNCIL ----------------- INTERNAL PUBLICS TENDERS BOARD |
| --- | --- | --- |

PIECE N°12 :

GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES

GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES

| ENTREPRISE : |  | LOT UNIQUE |
| --- | --- | --- |
| PIECE N° | DESIGNATION |  |

| ORDRE DES SOUS CRITERES | CRITERES | SOUS CRITERES D’EVALUATION | OUI | NON | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B.1. CAPACITE FINANCIERE | B.1.1. Attestation de solvabilité financière délivrée par une banque de premier ordre égale à au moins 2/3 du montant prévisionnel des travaux |  |  | Présentation d’une pièce authentique |
| 2 | B.2. REFERENCES TECHNIQUES DU SOUMISSIONNAIRE | B.2.1. Au moins deux (02) marché exécuté dans les domaine de la construction des réseaux et ouvrages électriques durant les trois dernières années de montant égal ou supérieur au montant de la soumission proposée |  |  |  |
| 3 |  | B.2.2. Les copies des contrats concernés sont présentes avec les premières, deuxième et dernière page |  |  |  |
| 4 |  | B.2.3. Les PV de réception provisoire ou définitive et/ou attestations de bonne fin sont présents |  |  |  |
|  | B.3. QUALIFICATIONS ET EXPERIENCE DU PERSONNEL CLE DU PROJET | B.3.1. Conducteur des travaux |  |  |  |
| 5 |  | B.3.1.1. Présence de la copie certifiée conforme du diplôme dans les spécialités requises (génie électrique, électrotechnique, électromécanique,…) |  |  |  |
| 6 |  | B.3.1.2. CV daté et signé attestant de l’expérience professionnelle requise + attestation de disponibilité et Copie CNI légalisée |  |  |  |
|  |  | B.3.2. Chef de chantier |  |  |  |
| 7 |  | B.3.2.1. Présence de la copie certifiée conforme du diplôme dans les spécialités requises |  |  |  |
| 8 |  | B.3.2.2. CV daté et signé attestant de l’expérience professionnelle requise+ attestation de disponibilité et Copie CNI légalisée |  |  |  |
| 9 | B.4. MATERIELS ROULANTS ET EQUIPEMENTS | B.4.1. Véhicule de liaison (pick-up) en propriété ou en location |  |  | Présentation des pièces justificatives de propriété ou de location |

| 10 |  | B.4.2. Caisse à outils |  |  | --‖-- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | B.4.3. Coupe câble |  |  | --‖-- |
| 12 |  | B.4.4. Mégohmmètre |  |  | --‖-- |
| 13 |  | B.4.5. Multimètre |  |  | --‖-- |
| 14 |  | B.4.6. Perceuse |  |  | --‖-- |
| 15 |  | B.4.7. Équipement de Protection Individuelle pour électricien (Gants isolants, casque et chaussure de sécurité, |  |  | --‖-- |
|  | B.5. METHODOLOGIE D’EXECUTION DES TRAVAUX | B.5.1. Preuves de visite du site des travaux |  |  |  |
|  |  | B.5.2. Méthodologie de travail |  |  |  |
| 18 |  | B.5.2.1. Note technique de présentation |  |  |  |
| 19 |  | B.5.2.2. Installation et ravitaillement du chantier |  |  |  |
| 20 |  | B.5.2.4. Prise en compte des aspects environnementaux, sécurité, santé et hygiène au travail |  |  |  |
| 21 |  | B.5.3. Planning d’exécution des travaux |  |  |  |
| 22 |  | B.5.3.1. Bon agencement des activités |  |  |  |
| 23 |  | B.5.3.2. Planning d’exécution respectant les délais |  |  |  |

| 24 | B.6. PREUVES D’ACCEPTATION DU MARCHE ET PRESENTATION DES OFFRES | B.6.1. CCAP, CCTP et CCES paraphé à chaque page et signé à la dernière |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 |  | B.6.2. Bonne présentation, clarté des documents, reliure de bonne qualité, respect de l’ordre prescrit dans le DAO |  |  |  |
| 26 |  | B.6.3. Différentes parties séparées avec des intercalaires en couleur |  |  |  |
| 27 | B.7. PREUVES DE VISITE DU SITE DES TRAVAUX | B.7.1. Rapport de visite du site des travaux avec photos couleur |  |  |  |

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie -------------- REGION DU SUD ---------- DEPARTEMENT DE LA MVILA ----------------- COMMUNE DE BIWONG BULU ----------------------- COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES | B.P :657Ebolowa communebiwongbulu@yahoo.fr 672726 077/ 683689096 | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland -------------------- SOUTH REGION -------------------- MVILA DIVISION -------------------- BIWONG BULU COUNCIL ----------------- INTERNAL PUBLICS TENDERS BOARD |
| --- | --- | --- |

PIECE N°13 :

CADRE POUR PLANNING DES TRAVAUX

CADRE POUR PLANNING DES TRAVAUX

| ACTIVITES | MOIS 1 |  |  |  | MOIS 2 |  |  |  | MOIS 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semaine | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mini-Centrale photovoltaïque de 5 KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Branchement de la mairie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prestations diverses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie -------------- REGION DU SUD ---------- DEPARTEMENT DE LA MVILA ----------------- COMMUNE DE BIWONG BULU ----------------------- COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES | B.P :657Ebolowa communebiwongbulu@yahoo.fr 672726 077/ 683689096 | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland -------------------- SOUTH REGION -------------------- MVILA DIVISION -------------------- BIWONG BULU COUNCIL ----------------- INTERNAL PUBLICS TENDERS BOARD |
| --- | --- | --- |

PIECE N°14 :

LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS HABILETES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS EN REPUBLIQUE DU CAMEROUN

LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS HABILETES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS EN REPUBLIQUE DU CAMEROUN

| N° | I- BANQUES |
| --- | --- |
| 1 | AFRILAND FIRST BANK (AFB) B.P. 11 834 YAOUNDÉ |
| 2 | BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC) B.P. 1925 DOUALA |
| 3 | COMMERCIAL BANK OF CAMEROON (CBC) B.P. 4004 DOUALA |
| 4 | SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUES-CAMEROUN (CA-SCB) B.P. 300 DOUALA |
| 5 | CITIBANK CAMEROON B.P. 4571 YAOUNDÉ |
| 6 | SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU CAMEROUN (SGBC) B.P. 4042 DOUALA |
| 7 | UNION BANK OF CAMEROON PLC (UBC) B.P. 15 569 DOUALA |
| 8 | UNITED BANK FOR AFRICA (UBA) B.P. 2088 DOUALA |
| 9 | ECOBANK CAMEROON (EBC) B.P. 582 DOUALA |
| 10 | STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON (SCBC) B.P. 1 784 DOUALA |
| 11 | NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK (NFC BANK) B.P. 6578 YAOUNDÉ |
| 12 | BANQUE CAMEROUNAISE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (BC-PME) B.P. 12 962 YAOUNDE |
| 13 | BANQUE GABONAISE POUR LE FINANCEMENT INTERNATIONAL (BGFIBANK) B.P. 11 834 YAOUNDE |
| 14 | BANQUE ATLANTIQUE DU CAMEROUN (BACM) B.P 2 933 DOUALA |
| 15 | LA REGIONALE BANQUE |
| N° | II- COMPAGNIES D’ASSURANCES |
| 1 | CHANAS ASSURANCES B.P. 109 DOUALA |
| 2 | ACTIVA ASSURANCES B.P. 12 970 DOUALA |
| 3 | ZENITHE INSURANCE B.P. 1540 DOUALA |
| 4 | PRO ASSUR SA B.P. 6650 DOUALA |
| 5 | ASSURANCE ET REASSURANCE AFRICAINE (AREA) SA B.P. 18 404 DOUALA |
| 6 | NSIA ASSURANCE S.A. |
| 7 | CPA S.A. |
| 8 | PRO Assur S.A. |
| 9 | SAAR Assurance S.A. |
| 10 | SAHAM Assurances S.A. |
| 11 | AREA Assurance S.A. |
| 12 | BENEFICIAL GENERAL Insurances S. A. |