· [image: image1.jpg]REGION DE L'OUEST

HEREERERES

DEPARTEMENT DU HAUT - NKAM

trrarerner

COMMUNE DE KEKEM

AREEREEEIRS

SECRETARIAT GENERAL

“rxarerner

£ PARTERENT DU HALT-NKAM
COMMUNE DE KEXEM

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix - Travail - Patrie
HEERRREERS



ARCHIVES.

ADDITIF N° 09/A/CKKEM/CIPM/2024 DU ……………………………………
RELATIF AUX DOSSIERS DE DEMANDE DE COTATION N° 02 DC/CKKEM/CIPM-AG/2024  POUR L’EQUIPEMENT DU CENTRE DE SANTE INTEGRE DE FOYEMTCHA CHEFFERIE DANS LA COMMUNE DE KEKEM, DEPARTEMENT DU HAUT-NKAM, REGION DE L’OUEST EN PROCEDURE D’URGENCE.
 
Le Maire de la Commune de Kékem, Maître d’Ouvrage et Autorité Contractante, porte à la connaissance des Entreprises potentiellement soumissionnaires de l’Avis de Consultation 

N° 02/DC/CKKEM/CIPM/2024   suscité que le  « Devis Estimatif et Quantitatif Pièces N° 05» contenus dans le  cadre du Détail Quantitatif et Estimatif de la Demande de Cotation  en application des dispositions  de l’article 70 du Code des Marchés  Publics, est modifié comme suit : 
AU LIEU DE :

	N°
	DESIGNATION
	Unité
	QTES
	PU
	P.TOTAL

	
	 EQUIPEMENT  TAXABLE
	
	
	
	

	1
	ARMOIRE     DE     CLASSEMENT     AVEC     DEUX

BATTANTS

Bois massif rouge ;

4 tablettes de rangements

D : 1L 140 X P 50 X H 200 cm
	U
	1,0
	
	

	2
	TABLE DE BUREAU

En bois massif rouge

‘ tiroirs (donc 2 avec serrures)

D : 150x80x70
	U
	1,0
	
	

	3
	FAUTEUIL DE BUREAU

En bois massif rouge avec dossier rembourré

H : 50 fessier 50 x 40cm
	U
	1,0
	
	

	4
	CHAISE DE RECEPTION

En bois massif rouge avec dossier rembourré

30cm x 02 hauteur 50 cm
	U
	6,0
	
	

	38
	FRIGO HISENSE 219 L + 101 L A+ 
	U
	1,0
	
	

	
	SOUS-TOTAL
	
	
	
	

	
	MONTANT HORS TAXES
	
	
	
	

	
	MONTANT TVA (19,25%)
	
	
	
	

	
	MONTANT   IR   2.2%  OU 5.5% 
	
	
	
	

	
	NET A MANDATER
	
	
	
	

	
	TOTAL TTC
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	EQUIPEMENT NON TAXABLE
	
	
	
	

	    5
	Scialytique  Mobile + batterie de secours accum       P = 1000/150w180VA
	U
	1,0
	
	

	6
	Aspirateur chirurgical GEMMY  SU-510
	U
	1,0
	
	

	7
	OTOSCOPE

Manche en inox livré avec coffret, une larme halogène de  recharge  fonctionnant avec  deux piles
	U


	1,0


	
	

	8
	TABLE D’EXAMEN GYNECOLIGYQUE Robuste structure chromée tubes

d’acier rectangulaire, section de tête et de jambe réglable, similicuir, couleur noir, capitonnage, lavable, auto extinguible, complet avec bassin de

30 cm en inox et support de jambe code 27504

Dim L 190 X L50 X H80 cm
	   U
	1,0
	
	

	9
	TABLE D’ACCOUCHEMENT EN INOX

-    Structure en tube d’acier inoxydable

-    Trois sections réglables en indépendants

-    Têtière et assise réglable

-
Matelas rembourré de mousse très haute densité,

-    Matelas d'épaisseur 6cm, largeur 70 cm,

3 éléments, Poignets de traction,

Cuvette en inox,

Paire de portes cuisses de Guepel, Dimensions  190 x 70 x (H) 85cm
	U
	1,0
	
	

	10
	MICROSCOPE BINOCULAIRE Caractéristique électrique 220V -50Hz

Révolver pour 4 objectifs

Bouton permettant l’ajustement de tension et taquet de limite

Echelle de lecture min 0.002mm

Equipé d’objectifs achromatiques plan et d’oculaire grand-angle 10x et 16x

Condenseur abbe ajustable de haut en bas,

lentille pivotante NA illumination de Kôhler

Eclairage 6v-20 w halogène, luminosité ajustable
	U
	1,0
	
	

	11
	STERILISATEUR ULTRA VIOLET

Caractéristiques :

- chambre de stérilisante en acier inoxydable de qualité supérieur antirouille utilisable facile

-système intelligent de contrôle de température basé sur microprocesseur, affiche simultanée de la température réelle sur afficheur numérique,

fiabilité et précision du contrôle et de température élevée
	U
	  1,0
	
	

	12
	Stérilisateur A Eau Autoclave
	U
	1,0
	
	

	13
	Stérilisateur Electrique (POUPINEL)
	U
	1,0
	
	

	14
	 Lit Relève Buste 4 Sections Lits d’hospitalisation Avec Relève Buste En Acier MODELE B-31
	U
	2,0
	
	

	15
	 Table de chevet en bois rouge avec tiroir
	U
	2,0
	
	

	16
	 Boite à churigie générale
	U
	1,0
	
	

	17
	 Boite de petite churigie complète
	U
	1,0
	
	

	18


	 Boite d’accouchement complet  un


	U
	1,0
	
	

	19
	 Glucomètre   one    touch   avec bandelettes
	U
	1,0      
	
	

	20
	 Pèse bébé avec toise
	U
	1,0


	
	

	21
	 Tensiomètre électronique
	U
	1,0
	
	

	22
	 Tensiomètre manuel
	U
	1,0
	
	

	23
	centrifugeuse électroniques 6 tubes
	U
	1,0
	
	

	24
	Fauteuil roulant
	
	1,0
	
	

	25
	Extracteur oxygène mobile
	U
	1,0
	
	

	26
	Chariot MJM de soins a roulette simple
	U
	1,0
	
	

	27
	Compteur d’hématologie a système ouvert ( 21 PARAMETRES MINIMUM)
	U
	1,0
	
	

	28
	appareil biochimique
	U
	1,0
	
	

	29
	micropipette 0-500ML
	U
	1,0
	
	

	30
	Hémoglobine METER URIT 12000210 63
	U
	1,0
	
	

	31
	 Oxymétrie  pulse SP02 PROBC
	U
	1,0
	
	

	32
	 Thermo-flash
	U
	3,0
	
	

	33
	 Seau poubelle avec pédale manuelle
	U
	10,0
	
	

	34
	 Pèse personne
	U
	1,0
	
	

	35
	Bandelette on call plus B/50 G133-11
	U
	1,0
	
	

	36
	Fœtoscopie électrique     PO (DOPPLER)   pour  ECOUERT
	U
	1,0
	
	

	37
	LAMPE SOLAIRE RECHARGEABLE
	U
	1,0
	
	

	
	MONTANT HORS TAXES
	
	
	
	

	
	MONTANT TTC EXONERER
	
	
	
	

	
	MONTANT   IR    2.2 %  ou  5.5%
	
	
	
	

	
	NET A MANDATER
	
	
	
	


	N°
	Référence
	DESIGNATION
	Unité
	QTES
	 PU
	P.TOTAL

	 
	 
	A- EQUIPEMENT  TAXABLE
	 
	 
	 
	 

	1
	
	ARMOIRE    DE    CLASSEMENT    AVEC    DEUX
BATTANTS
Bois massif rouge;
4 tablettes de rangements
D : 1L140XP50XH 200cm
	U
	1,0
	
	

	2
	
	TABLE DE BUREAU
En bois massif rouge
‘tiroirs (donc 2 avec serrures)
D :150x80x70
	U
	1,0
	
	

	3
	
	FAUTEUILDEBUREAU
En bois massif rouge avec dossier rembourré
H :50 fessier50x 40cm
	U
	1,0
	
	

	4
	
	CHAISE DE RECEPTION
En bois massif rouge avec dossier rembourré
30cmx 02hauteur50cm
	U
	4,0
	
	

	38
	
	FRIGO HISENSE 219 L + 101 L A+ 
	U
	1,0
	
	

	 
	 
	SOUS-TOTAL
	 
	 
	 
	

	 
	 
	MONTANT HORS TAXES (A)
	 
	 
	 
	

	 
	 
	MONTANTTVA (19,25%)  (A)
	 
	 
	 
	

	 
	 
	MONTANTIR2.2%  OU 5.5% (A)
	 
	 
	 
	

	 
	 
	NETA MANDATER   (A)
	 
	 
	 
	

	 
	 
	TOTAL TTC   (A)
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	B -EQUIPEMENT NON TAXABLE
	 
	 

	5
	
	Scialytique  Mobile + batterie de soucoursaccum   P = 1000/150W180VA
	U
	0,0
	                                 -     
	                -     

	6
	
	Aspirateur chirurgical GEMMY  SU-510
	U
	0,0
	
	                -     

	7
	
	OTOSCOPE
Manche en inox livré avec coffret, une larme halogène de recharge  fonctionnant avec deux piles
	U
	1,0
	
	

	8
	
	TABLE D’EXAMEN  GYNECOLIGYQUE Robuste structure chromée tubes
d’acier rectangulaire, section de tête et de jambe réglable, similicuir, couleur noir, capitonnage, lavable, auto extinguible, complet avec bassin de
30 cm en inox et support de jambe code27504
DimL190XL50XH80cm
	U
	1,0
	
	

	9
	
	TABLE D’ACCOUCHEMENT EN INOX
-   Structure en tube d’acier inoxydable
-   Trois sections réglables en indépendants
-   Têtière et assise réglable
- Matelas rembourré de mousse très haute densité,
-   Matelas d'épaisseur 6cm, largeur70cm,
3 éléments, Poignets de traction,
Cuvette en inox,
Paire de portes cuisses de Guepel, Dimensions 190x 70x (H) 85cm
	U
	1,0
	
	

	10
	
	MICROSCOPE BINOCULAIRE Caractéristique électrique 220V-50Hz
Révolver pour 4 objectifs
Bouton permettant l’ajustement de tension et taquet de limite
Echelle de lecture min 0.002mm
Equipé d’objectif achromatiques planet d’oculaire grand-angle10xet16x
Condenseur abbe ajustable de haut en bas,
Lentille pivotante N Ail lumination de Kôhler
Eclairage6v-20w halogène, luminosité ajustable
	U
	1,0
	
	

	11
	
	STERILISATEUR ULTRAVIOLET
Caractéristiques:
- chambre de stérilisante en acier inoxydable de qualité supérieur antirouille utilisable facile
-système intelligent de contrôle de température basé sur microprocesseur, affiche simultanée de la température réelle sur afficheur numérique, fiabilité et précision du contrôle et de température élevée.
	U
	1,0
	
	

	12
	
	Stérilisateur A Eau Autoclave
	U
	1,0
	
	

	13
	
	Stérilisateur Electrique (POUPINEL)
	U
	1,0
	
	

	14
	
	Lit  Relève Buste 4 Sections Lits d’hospitalisation Avec Relève Buste En Acier MODELE B-31
	U
	2,0
	
	

	15
	
	 Table de chevet en bois rouge avec tiroir
	U
	2,0
	
	

	16
	
	 Boite à churigie générale
	U
	1,0
	
	

	17
	 
	Boite de petite churigie complète
	U
	1,0
	
	

	18
	
	Boite d’accouchement completun
	U
	1,0
	
	

	19
	
	Glucomètre   one   touch avec bandelettes
	U
	1,0
	
	

	20
	
	Pèse bébé avec toise
	U
	1,0
	
	

	21
	
	Tensiomètre électronique
	U
	1,0
	
	

	22
	
	Tensiomètre manuel
	U
	1,0
	
	

	23
	
	Centrifugeuse électroniques 6 tubes
	U
	0,0
	
	

	24
	
	Fauteuil roulant
	U
	1,0
	
	

	25
	 
	Extracteur oxygène mobile
	U
	0,0
	
	

	26
	
	Chariot MJM de soins a roulette simple
	U
	1,0
	
	

	27
	
	Compteur d’hématologie a système ouvert  ( 21 PARAMETRES MINIMUM)
	U
	0,0
	
	

	28
	
	Appareil biochimique
	U
	0,0
	
	

	29
	
	Micropipette 0-500ML
	U
	1,0
	
	

	30
	
	Hémoglobine METER URIT 12000210 63
	U
	1,0
	
	

	31
	
	Oxymétrie pulse SP02 PROBC
	U
	1,0
	
	

	32
	
	Thermo-flash
	U
	1,0
	
	

	33
	
	Seau poubelle avec pédale manuelle
	U
	5,0
	
	

	34
	
	Pèse personne
	U
	1,0
	
	

	35
	
	Bandelette on call plus B/50 G133-11
	U
	1,0
	
	

	36
	
	Fœtoscopie électrique     PO (DOPPLER) pour ECOUERT
	U
	1,0
	
	

	37
	
	LAMPE Solaire Rechargeable
	U
	1,0
	
	

	 
	 
	MONTANTHORSTAXES (B)
	 
	 
	
	

	 
	 
	MONTANT IR   2.2%   ou  5.5% (B)
	 
	 
	 
	                -     

	 
	 
	MONTANTTTC EXONERER (B)
	 
	 
	 
	

	 
	RECAPITULATIF

	 
	Montant HTVA (A) 
	 
	 
	 
	

	 
	Montant HTVA (B) (Exonéré)
	 
	 
	 
	

	 
	Montant total HTVA ( C )
	 
	 
	 
	

	 
	TVA (A)
	 
	 
	 
	

	 
	TOTAL TTC (A+B) = C + B
	 
	 
	 
	

	 
	IR = 2,2% de C
	 
	 
	 
	

	 
	NET A MANDATER = C - IR
	 
	 
	 
	


LE RESTE SANS CHANGEMENT

                                                                                                   Fait à KEKEM, le ………………
      
Ampliations :
· PREFECTURE/BAFANG ;

· ARMP/OUEST ;

· DDMINMAP/HT-NKAM ;

· SIGAMP/CKKEM ;
· DDMINDDVEL/ HT-NKAM ;

· PRESIDENT CIPM/CKKEM ;

· AFFICHAGE/ARCHIVES.











































































































































































REPUBLIC OF CAMEROON


Peace-Work- Fatherland


---------


WEST REGION


----------


UPPER-NKAM DIVISION 


--------


KEKEM COUNCIL


--------








REPUBLIQUE DU CAMEROUN


Paix Travail Patrie


---------


REGION DE L’OUEST


----------


DEPARTEMENT DU HAUT-NKAM


-----------


COMMUNE DE KEKEM


-----------








LE  MAIRE


(Autorité Contractante)

















LIRE :










