| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland |
| --- | --- | --- |
| ------------ |  | ------------ |
| REGION DE L’EXTREME-NORD |  | # FAR NORTH REGION |
| ------------ |  | ------------ |
| CONSEIL REGIONAL |  | # REGIONAL COUNCIL |
| ------------ |  | ------------ |
| SECRETARIAT GENERAL |  | # SECRETARIAT GENERAL |
| ------------ |  | ------------ |

MAÎTRE D’OUVRAGE : PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE L’EXTRÊME-NORD

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES COMPETENTE :

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES AUPRES DU CONSEIL REGIONAL DE L’EXTREME-NORD

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°__________/AONO/CREN/CIPM/2024 DU______________, POUR LA REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES SINISTREES AU LYCEE CLASSIQUE DE MORA, AU LYCEE BILINGUE DE KAELE, AU LYCEE DE KOLARA, AU LYCEE DE MESKINE, AU LYCEE TECHNIQUE DE MESKINE, A L’ENIEG DE MORA ET AU LYCEE DE DOUKOULA , REGION DE L’EXTREME-NORD, EN QUATRE (04) LOTS ET EN PROCEDURE D’URGENCE.

FINANCEMENT : Délégation de Crédit (Ressources Transférées-MINESEC).

IMPUTATION : 58 25 105 01 340020 361400

AUTORISATION DE DEPENSE : L2 833 45

EXERCICE 2024

Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux numéros suivants : 673 20 57 25 / 699 37 07 48.

SOMMAIRE

PIECE N°1 :		AVIS D’APPEL D’OFFRES.

PIECE N°2 :		REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES - R.G.A.O.

PIECE N°3 :		REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES - R.P.A.O.

PIECE N°4 :		CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES –

C.C.A.P.

PIECE N°5 :		CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES - C.C.T.P.

PIECE N°6 :		 BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES.

PIECE N°7 :		DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF.

PIECE N°8 :		 SOUS-DETAIL DES PRIX UNITAIRES.

PIECE N°9 :		MODELE DU MARCHE.

PIECE N°10 :		MODELES DE FORMULAIRES A UTILISER PAR LES SOUMISSIONNAIRES.

PIECE N°11 :	GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES.

PIECE N°12 :            LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET COMPAGNIES D’ASSURANCES A EMETTRE LES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS.

Pièce N°1

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT (AAONO)

PIECE 1-1 : VERSION FRANÇAISE

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland |
| --- | --- | --- |
| ------------ |  | ------------ |
| REGION DE L’EXTREME-NORD |  | # FAR NORTH REGION |
| ------------ |  | ------------ |
| CONSEIL REGIONAL |  | # REGIONAL COUNCIL |
| ------------ |  | ------------ |
| SECRETARIAT GENERAL |  | # SECRETARIAT GENERAL |
| ------------ |  | ------------ |

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°__________/AONO/CREN/CIPM/2024 DU______________, POUR LA REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES SINISTREES AU LYCEE CLASSIQUE DE MORA, AU LYCEE BILINGUE DE KAELE, AU LYCEE DE KOLARA, AU LYCEE DE MESKINE, AU LYCEE TECHNIQUE DE MESKINE, À L’ENIEG DE MORA ET AU LYCEE DE DOUKOULA , REGION DE L’EXTREME-NORD, EN QUATRE (04) LOTS ET EN PROCEDURE D’URGENCE.

FINANCEMENT : Délégation de Crédit (Ressources Transférées-MINESEC).

IMPUTATION : 58 25 105 01 340020 361400

AUTORISATION DE DEPENSE : L2 833 45

EXERCICE 2024

- OBJET DE L'APPEL D'OFFRES

Le Président du Conseil Régional de l’Extrême-Nord, autorité contractante, lance un appel d’offres national ouvert pour les travaux de réhabilitation des infrastructures scolaires sinistrées au Lycée classique de Mora, au Lycée Bilingue de Kaélé, au Lycée de Kolara, au Lycée de Meskine, au Lycée Technique de Meskine, à l’ENIEG de Mora et au Lycée de Doukoula , Région de l’Extrême-Nord, en quatre (04) lots et en procédure d’urgence.

- CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser portent sur :

- Les travaux préparatoires ;

- Les revêtements sol et maçonneries;

- La charpente, couverture;

- La menuiserie métallique ;

- L’électricité ;

- Plomberie ;

- La peinture ;

- VRD.

- PARTICIPATION

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions aux sociétés et entreprises ou groupement d’entreprises de droit Camerounais, ayant une expérience avérée dans le domaine des travaux similaires.

Par le présent Avis d’Appel d’Offres, les entreprises intéressées sont invitées à fournir dans leurs offres, les informations authentiques qui permettront de retenir celles pouvant réaliser les travaux après une évaluation approfondie et objective de leurs dossiers

- FINANCEMENT

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres, sont financés par la délégation de Crédit (Ressources Transférées-MINESEC), Imputation : 58 25 105 01 340020 361400, autorisation de dépense : L2 833 45 Exercice 2024 pour un coût estimatif global de cent cinquante-six millions (156 000 000) Francs CFA reparti comme suit :

| DEPARTEMENTS | N° LOT | ARRONDISSEMENTS | ETABLISSEMENTS BENEFICIAIRES | MONTANT EN FRANC CFA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIAMARE | Lot 1 | MAROUA I | LYCEE TECHNIQUE DE MESKINE | 9 638 468 |
|  |  |  | LYCEE TECHNIQUE DE MESKINE |  |
| MAYO DANAY | Lot 2 | KAR-HAY | LYCEE DE DOUKOULA | 33 360 540 |
| MAYO KANI | Lot 3 | KAELE | LYCEE BILINGUE DE KAELEL | 57 626 660 |
|  |  | MOULVOUDAYE | LYCEE DE KOLARA |  |
| MAYO SAVA | Lot 4 | MORA | LYCEE CLASSIQUE DE MORA | 55 374 332 |
|  |  | MORA | ENIEG DE MORA |  |

- CONSULTATION ET ACQUISITION DU DOSSIER D'APPEL D’OFFRES

Dès publication du présent avis, le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables au secrétariat Général du Conseil Régional  de l’Extrême-Nord.

- ACQUISITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu à la Cellule d’Appui au lancement des appels d’offres des Services du Conseil Régional de l’Extrême-Nord (Secrétariat Général) à Maroua au quartier Djarengol - Pitoaré Tél :222 29 01 50/ 222 29 01 51,  dès publication du présent avis sur présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable au titre des frais d’achat du Dossier d’Appel d’Offres d’un montant de :

| DEPARTEMENTS | NUMERO LOT | MONTANT (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| DIAMARE | 1 | 20 000 |
| MAYO DANAY | 2 | 50 000 |
| MAYO KANI | 3 | 80 000 |
| MAYO SAVA | 4 | 80 000 |

Auprès du Receveur Régional de l’Extrême-Nord au quartier Djarengol-Pitoaré.

- PRESENTATION DES OFFRES

Les documents constituant l’offre sont répartis en trois volumes ci-après contenus dans une enveloppe fermée et scellée dont :

- L’enveloppe A contenant les pièces administratives (Volume 1) ;

- L’enveloppe B contenant l’offre technique (Volume 2) ;

- L’enveloppe C contenant l’offre financière (Volume 3).

Les offres ainsi présentées seront placées sous simple enveloppe, fermée et scellée portant uniquement la mention de l’Appel d’Offres en cause. Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l’ordre du DAO et séparées par des intercalaires de même couleur.

- REMISE DES OFFRES

Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais, en sept (07) exemplaires dont un  (01) original et six (06) copies marquées comme tels, conformes aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres, devra être déposée contre récépissé sous plis fermé, auprès des Services du Conseil Régional de l’Extrême-Nord (Secrétariat Général) à Maroua au  quartier Djarengol-Pitoaré, Tél/Fax : 222 29 01 50/ 222 29 01 51, au plus tard le ____________ à 12 heures, heure locale et devra porter la mention :

« APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N°__________/AONO/CREN/CIPM/2024 DU______________, POUR LA REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES SINISTREES AU LYCEE CLASSIQUE DE MORA, AU LYCEE BILINGUE DE KAELE, AU LYCEE DE KOLARA, AU LYCEE DE MESKINE, AU LYCEE TECHNIQUE DE MESKINE, À L’ENIEG DE MORA ET AU LYCEE DE DOUKOULA , REGION DE L’EXTREME-NORD, EN QUATRE (04) LOTS ET EN PROCEDURE D’URGENCE.

FINANCEMENT : Délégation de Crédit (Ressources Transférées-MINESEC).

IMPUTATION : 58 25 105 01 340020 361400

AUTORISATION DE DEPENSE : L2 833 45

EXERCICE 2024

A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

Les offres parvenues après les date et heure limites de dépôt des offres ne seront pas reçues.

- RECEVABILITE DES OFFRES

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission (conforme au modèle joint en annexe) valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des offres établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère en charge des Finances et dont la liste figure dans la pièce N°13 du DAO, d’un montant suivant le tableau ci-dessous.

| DEPARTEMENTS | NUMERO LOT | MONTANT (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| DIAMARE | 1 | 193 000 |
| MAYO DANAY | 2 | 667 300 |
| MAYO KANI | 3 | 1 152 600 |
| MAYO SAVA | 4 | 1 107 500 |

Sous peine de rejet de l’offre, les autres pièces administratives requises (en cours de validité) devront être impérativement produites en originaux et en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative compétente, datant de moins de trois (03) mois et valide le jour de l’ouverture des plis, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles devront obligatoirement être en cours de validité conformément à la règlementation en vigueur.

- OUVERTURE DES PLIS

L’ouverture des plis se fera en un (01) temps, le _____________ à 13 heures précises dans la salle de réunion du conseil Régional  de l’Extrême-Nord à Maroua, Quartier Djarengol-Pitoaré, Tél : 222 29 01 50/ 222 29 01 51, en présence des soumissionnaires.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne (même en cas de groupement) de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier et dûment mandatée.

- DELAI DE REPONSE DES SOUMISSIONNAIRES

Pour cet Appel d’Offres, le délai de réponse est fixé à vingt (20) jours calendaires aux entreprises désireuses d’y participer à compter de la date de publication de l’Avis d’Appel d’Offres.

- DELAI D’EXECUTION

Les délais d’exécution prévus par le Maître d’Ouvrage pour les travaux sont de soixante (60) jours calendaires. Ces délais comprennent les périodes des pluies, toutes les intempéries et sujétions diverses et courent à compter des dates de notification d’Ordre de Service de commencer les travaux.

Pour le soumissionnaire retenu, le cautionnement provisoire restera valable jusqu’à ce que le cautionnement définitif soit constitué.

- CRITERES D'EVALUATION DES OFFRES

- Critères éliminatoires :

  - Offre Administrative

- Pièce falsifiée ;

- L’absence ou défaut de la caution de soumission ;

- Le non remplacement d’un document non conforme dans les quarante-huit (48) heures suivant l’ouverture.

  - Offre technique

- Fausse déclaration ;

- Documents falsifiés ou scannés ;

- Note technique inférieure à 70%.

  - Offre Financière

- Non-conformité de la soumission au modèle du DAO ;

- Absence d’un prix unitaire quantifié dans le devis quantitatif et estimatif ;

- L’absence d’un sous détail unitaire.

N.B : Les copies certifiées des pièces antérieurement légalisées seront systématiquement rejetées.

- Critères de qualification des offres techniques :

L’évaluation des offres techniques sera faite sur la base des critères essentiels ci-dessous :

- Présentation ;

- Le personnel d’encadrement de l’entreprise ;

- Le matériel de chantier à mobiliser ;

- La méthodologie d’exécution ;

- Références et capacité de préfinancement de l’entreprise ;

- Le chiffre d’affaires de l’entreprise ;

- L’attestation de visite de site contresigné par le responsable de l’établissement ;

NB:

- La présence d’une photocopie certifiée conforme de l’attestation de Catégorisation délivrée par le MINMAP ou son représentant dûment mandaté dispense le soumissionnaire de la production dans son offre technique les pièces suivantes :

Les pièces justificatives de son chiffre d’affaires ;

Les pièces justificatives de ses références ;

Les pièces justificatives de ses moyens techniques et logistiques ;

Les pièces justificatives de son personnel permanent ;

Les pièces justificatives de la location de son siège.

-Seules les offres financières des soumissionnaires dont l’offre technique aura obtenu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 70% seront examinées pour la suite de la procédure.

- ATTRIBUTION DU MARCHE

Le Président du Conseil Régional de l’Extrême-Nord, Autorité Contractante attribuera le marché aux soumissionnaires dont l’offre, qualifiée techniquement, aura été évaluée la moins-disante après vérifications de ses prix et jugée substantiellement conforme au Dossier d’Appel d’Offres.

NB : Un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot.

- DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les renseignements complémentaires d’ordre technique peuvent être obtenus tous les jours, aux heures ouvrables, auprès des Services du Conseil Régional  de l’Extrême-Nord (Secrétariat Général) à Maroua, Quartier Djarengol-Pitoaré, Tél : 222 29 01 50/ 222 29 01 51.

- ACTES DE CORRUPTION

Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux numéros suivants : 673 20 57 25 / 699 37 07 48.

Maroua, le

Le Président du Conseil Régional de l’Extrême-Nord

Maitre d’ouvrage

Ampliations:

- SG/CR-EN ;

- DRMINMAP/EN ;

- ARMP/EN (pour information) ;

- Pdt/CIPM-CR ;

- Affichage ;

- Chrono/archives.

PIECE 1-2 : VERSION ANGLAISE

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland |
| --- | --- | --- |
| ------------ |  | ------------ |
| REGION DE L’EXTREME-NORD |  | # FAR NORTH REGION |
| ------------ |  | ------------ |
| CONSEIL REGIONAL |  | # REGIONAL COUNCIL |
| ------------ |  | ------------ |
| SECRETARIAT GENERAL |  | # SECRETARIAT GENERAL |
| ------------ |  | ------------ |

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER

NO.__________/ONIT/RC-FN/GS/ITB-FN/2024 OF ______________, FOR THE REHABILITATION OF DISASTERED SCHOOL INFRASTRUCTURES AT THE CLASSICAL HIGH SCHOOL OF MORA, AT THE BILINGUAL HIGH SCHOOL OF KAELE, AT KOLARA HIGH SCHOOL, AT MESKINE HIGH SCHOOL, AT THE MESKINE TECHNICAL HIGH SCHOOL, AT ENIEG DE MORA AND AT DOUKOULA LYCEE, FAR NORTH REGION, IN FOUR (04) LOTS AND IN EMERGENCY PROCEDURE.

FUNDING: credit delegation (Transferred Resources-MSE).

IMPUTATION: 58 25 105 01 340020 361400

AUTORIZATION OF² DEPENSE: L2 833 45

FINANCIAL YEAR 2024

1-SUBJECT OF THE CALL FOR TENDERS

The President of the Far North Regional Council, contracting authority, launches an Open National Call for Tenders for the rehabilitation work on damaged school infrastructure at the Mora Classical High School, at the Bilingual High School of Kaélé, at Kolara High School, at Meskine High School, at the Meskine Technical High School, at ENIEG in Mora and at the Lycée de Doukoula,Far North Region, in four (04) batches and under emergency procedure.

2- CONSISTENCY OF WORK

the work to be carried out relates to:

- Preparatory work;

- Floor coverings and masonry;

- Masonry and elevation;

- Framework, roofing

- Metal joinery;

- Electricity;

- Plumbing;

- Painting;

- VRD.

3-PARTICIPATION

Participation in this invitation to tender is open on equal terms to companies and companies or group of companies under Cameroonians, with proven experience in the field of similar works.

By this notice of invitation to tender, interested companies are invited to provide in their offers, authentic information which will make it possible to retain those who can carry out the work after an evaluation thorough and objective review of their files.

4- FINANCING

The works, subject of this Call for Tenders, are financed by credit delegation-(Transferred Resources-MSE), Imputation: 58 25 105 01 340020 361400, autorization de depense: L2 833 45, financial year 2024 for an overall estimated cost of one hundred and fifty-six million (156,000,000) CFA francs broken down as follows:

| DIVISION | N° LOT | DISTRICTS | BENEFICIARY ESTABLISHMENTS | AMOUNT IN CFA FRANC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIAMARE | Lot 1 | MAROUA I | LYCEE TECHNIQUE DE MESKINE | 9 638 468 |
|  |  |  | LYCEE TECHNIQUE DE MESKINE |  |
| MAYO DANAY | Lot 2 | KAR-HAY | LYCEE DE DOUKOULA | 33 360 540 |
| MAYO KANI | Lot 3 | KAELE | LYCEE BILINGUE DE KAELEL | 57 626 660 |
|  |  | MOULVOUDAYE | LYCEE DE KOLARA |  |
| MAYO SAVA | Lot 4 | MORA | LYCEE CLASSIQUE DE MORA | 55 374 332 |
|  |  | MORA | ENIEG DE MORA |  |

5-CONSULTATION AND ACQUISITION OF THE CALL FOR TENDERS FILE

The tender documents may be consulted during working hours at the Far North Regional Council of the Far North Region (Secretariat General), at Djarengol-Pitoaré Street, Phone /Fax: 222 29 01 50/ 222 29 01 51, as soon as this notice is published.

6- ACQUISITION OF TENDER FILE

The tender documents offer may be obtained from the Secretariat General), at Djarengol-Pitoaré Street, Phone/Fax: 222 29 01 50/ 222 29 01 51 or on the Far North Regional Council websitewww.cren.cm on presentation of a receipt showing payment of a non-refundable sum for the cost of purchasing the call for tenders file in the amount of :

| DIVISION | NUMBER LOT | AMOUNT (FAFC) |
| --- | --- | --- |
| DIAMARE | 1 | 20 000 |
| MAYO DANAY | 2 | 50 000 |
| MAYO KANI | 3 | 80 000 |
| MAYO SAVA | 4 | 80 000 |

fas purchase fee for the document, payable into the Regional Council Receiver Office.

7-PRESENTATION OF THE OFFERS

The documents that constitute the tender are divided into three parts contained in a sealed envelope as follows:

- Envelope A must contain the administrative documents;

- Envelope B must contain the technical proposal;

- Envelope C must contain the financial allocation.

The above-mentioned tenders presented as such will be inserted in a simple envelope bearing only the main tender references. This one must also be closed and sealed for confidentiality. The different documents should be numbered in accordance with the tender file order and separated by some interpolated sheets of the same color.

8- TENDERS SUBMISSION

Seven copies of each tender application written either in English or in French; one (01) original document and six (06) copies labelled as such, in accordance with the invitation to tender should be submitted in a sealed envelope against a receipt at the Regional Council of the Far North Region in Maroua, Services of the Secretarial General, by ____________ at 12.00 am (local time). Phone: 222 29 01 50/ 222 29 01 51.

They should bear the following:

" OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER NO.__________/ONIT/RC-FN/GS/ITB-FN/2024 OF ______________, FOR THE REHABILITATION OF DISASTERED SCHOOL INFRASTRUCTURES AT THE CLASSICAL HIGH SCHOOL OF MORA, AT THE BILINGUAL HIGH SCHOOL OF KAELE, AT KOLARA HIGH SCHOOL, AT MESKINE HIGH SCHOOL, AT THE MESKINE TECHNICAL HIGH SCHOOL, AT ENIEG DE MORA AND AT DOUKOULA LYCEE, FAR NORTH REGION, IN FOUR (04) LOTS AND IN EMERGENCY PROCEDURE.

FUNDING: credit delegation-CREN (Transferred Resources-MSE).

IMPUTATION: 58 25 105 01 340020 361400

AUTORISATION DE DEPENSE: L2 833 45

FINANCIAL YEAR 2024

Disclose only during the evaluation session of tender applications”

NB: Beyond the submission’s deadline any tender will no longer be received.

9- TENDERS COMPLIANCE

Applicants will include for a provisional guarantee (bid bond) in keeping with the tender file model, issued by a first- class banking institution approved by the Ministry in charge of Finance. The amount in CFA F of the above-mentioned bid is indicated in the chart below and equal to not more than ten of the provisional cost all taxes include; that is to say an amount of :

| DIVISION | NUMBER LOT | AMOUNT (FAFC) |
| --- | --- | --- |
| DIAMARE | 1 | 193 000 |
| MAYO DANAY | 2 | 667 300 |
| MAYO KANI | 3 | 1 152 600 |
| MAYO SAVA | 4 | 1 107 500 |

A provisional guarantee is automatically to be released not more than thirty (30) days after the tender-validity expiry for the rejected applicants and after the establishment of the final one for the awarded ones.

Under penalty of rejection the originals and copies of the other required administrative documents (valid) should be certified by either the issuing service or an administrative authority in keeping with the requirements of the special tender regulation. They must date less than three (3) months and valid on the day of the tenders disclosure. These others required documents must compulsory be in process of validity in compliance with the prescribed regulation.

10. TENDERS DISCLOSURE

Tenders disclosure will be done in one stage _________ at 1.00 pm prompt at the meeting Hall of the Regional Council of the Far North Region at Maroua, Djarengol-Pitoaré, and Phone: 222 29 01 50/ 222 29 01 51 in the presence of the tender applicants. Only them may attend this opening session or have themselves represented by a duly person of their choice (even in case of joint venture) having a sound knowledge of their file.

11. APPLICATION DEADLINE

Tender applicants will have twenty (20) working hours to apply upon publication of this notification.

12. TIME FRAME

The execution deadline sets by the Project Owner for the supply is sixty (60) calendar days. This period includes the Rainy seasons, weather and some other factors with effect from the days of works’ notifications of signing’s dates of contract.

13. The main tender evaluation criteria

A- Eliminatory criteria

a. Administrative documents

- Absence or default of bank bid submission;

- False declaration or forged document;

- Failure to replace a non-compliant document within forty-eight hours following opening.

b. Technical proposal

- False declaration;

- Forged document;

- Technical score less than seventy per cent (70%).

c. Financial offer

1) Incomplete or non-compliant financial tender;

2) Omission of a quantified unit price from the price schedule;

3) The absence of a unitary sub-detail.

NB: Certified copies of previously legalized documents will be systematically rejected.

- Essential criteria

The evaluation of technical offers will be made on the basis of the essential criteria below:

- Presentation;

- The company's management staff;

- The site equipment to be mobilized;

- The execution methodology;

- References and pre-financing capacity of the company;

- The turnover of the company;

- The site visit certificate countersigned by the head of the establishment;

NB: only the financial offers of tenderers whose technical offer has obtained a percentage of "yes" greater than or equal to 70% will be examined for the rest of the procedure.

NOT.B: Only them may attend this opening session or have themselves represented by a duly person of their choice (even in case of joint venture) having a sound knowledge of their file.

At the end of the analysis of the administrative and technical offer, the opening of the financial offers will be carried out under the same conditions, at a later date which will be communicated to the tenderers having had the compliant administrative file and obtained an equal or higher technical score at 70 points out of 100.

NOT.B:

- The presence of a certified photocopy of the Categorization certificate issued by MINMAP or its duly authorized representative exempts the bidder from the production in his technical offer of the following documents:

•	The supporting documents of his figure d

•	Supporting documents for his references;

•	Supporting documents for its technical and logistical resources;

•	Supporting documents for its permanent staff;

•	Supporting documents for the rental of its headquarters.

14. CONTRACT AWARD

The President of Regional Council of the Far North Region, Contracting Authority grants the contract to the applicants whose file, technically skilled, assessed appealing with the lowest bid deemed to be and substantially in accordance with the tender file.

NB: A bidder cannot be awarded more than one lot.

15. TENDER VALIDITY

Applicants will be bound by their tenders for ninety (90) days with effect from the tender-submission deadline.

16. FURTHER INFORMATION

Additional technical information can be obtained every day,during business hours,with the Services of the Regional Council of the Far North (General Secretariat) in Maroua,Djarengol-Pitoaré district,Tel: 222 29 01 50/ 222 29 01 51.

17. ACT OF CORRUPTION

In any case of corruption, contact MINPC by calling, sending SMS at 673 20 57 25/699 37 07 48.

Maroua, on ________________________

The President of the Regional Council of the Far North Region

Project Owner

Carbon Copies:

- SG/RC/FN;

- MINPC/FN;

- ARMP/FN (for publication) ;

- Chairperson/ITB-RC;

- Noticeboards;

- Archive.

Pièce N°2

REGLEMENT GENERAL DE

L'APPEL D'OFFRES (RGAO)

TABLE DES MATIERES

A- GENERALITES

ARTICLE 1er: Portée de la soumission

ARTICLE 2 : Financement

ARTICLE 3 : Fraude et Corruption

ARTICLE 4 : Candidat admis à concourir

ARTICLE 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

ARTICLE 6 : Qualification du soumissionnaire

ARTICLE 7 : Visite du site des travaux

B- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

ARTICLE 8 : Contenu du dossier d’Appel d’Offres

ARTICLE 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

ARTICLE 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

C- PREPARATION DES OFFRES

ARTICLE 11 : Frais de soumission

ARTICLE 12 : Langue de l’offre

ARTICLE 13 : Documents constituant l’offre

ARTICLE 14 : Montant de l’offre

ARTICLE 15 : Monnaies de soumission et de règlement

ARTICLE 16 : Validité des offres

ARTICLE 17 : Caution de soumission

ARTICLE 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

ARTICLE 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

ARTICLE 20 : Forme et signature de l’offre

D- DEPOT DES OFFRES

ARTICLE 21 : Cachetage et marquage des offres

ARTICLE 22 : Date et heure limite de dépôt des offres

ARTICLE 23 : Offres hors délai

ARTICLE 24 : Modification, substitution et retrait des offres

E -OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

ARTICLE 25 : Ouverture des plis et recours

ARTICLE 26 : Caractère confidentiel de la procédure

ARTICLE 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage Délégué

ARTICLE 28 : Détermination de la conformité des offres

ARTICLE 29 : Qualification du soumissionnaire

ARTICLE 30 : Correction des erreurs

ARTICLE 31 : Conversion en une seule monnaie

ARTICLE 32 : Evaluation des offres au plan financier

ARTICLE 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

F- ATTIBUTIION DU MARCHE

ARTICLE 34 : Attribution du marché

ARTICLE 35 : Droit du Maître d’Ouvrage Délégué de déclarer un Appel d’Offres infructueux

ARTICLE 36 : Notification de l’attribution du marché

ARTICLE 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

ARTICLE 38 : Signature du marché

ARTICLE 39 : Cautionnement définitif

A - Généralités

Article 1er : Portée de la soumission

1.1. L’Autorité Contractante tel qu’il est défini dans le Règlement particulier de l’Appel d’offres (RPAO), ci-après dénommé « l’Autorité Contractante », lance un Appel d’Offres pour les travaux de construction décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.

Il y est fait ci-après référence sous le terme « les travaux ».

1.2. Le soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme « jour » désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1. L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des cocontractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe :

a.

i. Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

ii. Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature les faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché.

iii. « Pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence.

iv- « Pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b. L’Autorité Contractante rejettera une proposition d’attribution s’il s’avère que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics, Autorité chargée des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1. Le présent appel d’offres est ouvert et s’adresse à tous les candidats retenus à égalité de chance.

4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les Cocontractants, sous réserve des dispositions ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’Entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’Entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

- est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

- Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démonter qu’elle :

(i) est juridiquement et financièrement autonome ;

(ii) administrée selon les règles du droit commercial et

(iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte de l’Autorité Contractante.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés.

  - Les matériaux, les matériels du cocontractant, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipement et services.

  - Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le temps « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualifications du Soumissionnaire

  - Les Soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

  - Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;

  - Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

- La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

- Accès à une ligne de Créditou disposition d’autres ressources financières ;

- Les commandes acquises et les marchés attribués ;

- Les litiges en cours ;

- La disponibilité du matériel indispensable.

  - Les soumissions présentées par deux ou plusieurs cocontractants groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  - L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

  - L’offre et du marché doit être signées de façon à obliger tous les membres du groupement ;

  - La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

  - Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis-à-vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché ;

  - En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

  - Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

  - Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Maître d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents, s’engagent de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnés à l’article 19 du RGAO.

B- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Article 8 : Contenu du dossier d’Appel d’Offres

  - Le dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des cocontractants et précise les conditions du marché. Outre le(s) additifs(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

- L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

- Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

- Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO) ;

- Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- Le Cadre du Bordereau des Prix Unitaires ;

- Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

- Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;

- Modèles de lettre de soumission ;

- Modèle de caution de soumission ;

- Modèle de déclaration d’intention de soumissionner ;

- Modèle de cautionnement définitif ;

- Modèle de caution d’avance de démarrage ;

- Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;

- Modèle du marché;

- Modèle d’attestation de solvabilité;

- La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.

  - Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme tous égards audit dossier. Toute carence peut entrainer le rejet de son offre.

Article 9 : Eclaircissement apportés au Dossier D’Appel d’Offres et recours

9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO. L’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré- qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des Marchés Publics peut introduire une requête auprès de l’Autorité Contractante.

9.3. Le recours doit être adressé à l’Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir à l’Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics.

Article 10 : Modification du dossier d’Appel d’Offres

10.1. L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité Contractante par écrit.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C- PREPARATION DES OFFRES

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, l’attraction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dument remplis et regroupés en trois volumes :

a. volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

1- Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

  - a souscrit les déclarations prévues par les lois  et règlements en vigueur ;

  - a acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

  - n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

  - n’est pas frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par la législation en vigueur ;

2- La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

3- La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.01 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

b1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installation, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc…).

b3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dument paraphées des documents à caractère administratif et technique régissant le marché, à savoir :

    - le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

    - le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

b4. Commentaires facultatifs

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

- La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

- Le bordereau des prix unitaires dument rempli ;

- Le détail estimatif dument rempli ;

- Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

- L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier de l’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

Article 14 : Montant de l’offre

14.1. 	Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du bordereau des prix et du détail quantitatif et estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

  - Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du détail quantitatif et estimatif.

  - Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre de la future marché, ou à tout autre titre trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

  - Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues dans le marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tous marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

  - Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N° 8.

Article 15 :   Monnaies de soumission et de règlement

  - L’Appel d’Offres étant National, la monnaie de l’offre devra être la monnaie nationale FCFA.

  - Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

- Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

- Les taux de change utilisés par le soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre de la lettre commande, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le soumissionnaire retenu.

  - Option B : le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

- Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l’Autorité Contractante spécifiée aux RPAO et dénommée « monnaie nationale ».

- Les prix des intrants nécessaires au Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

  - L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

  - Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marchépeut-être révisée d’un commun accord par l’Autorité Contractante et le cocontractant de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

  - Pour les Appels d’Offres Nationaux, la monnaie est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres

16.1.	Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l’article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme.

  - Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne se sera autorisé à le faire.

  - Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prolongée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marchéou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

Article 17 : Caution de soumission

  - En application de l’article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

  - La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres, d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

  - Toute offre non accompagnée d’une caution de soumission acceptable sera rejetée par la commission de passation des marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

  - Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

  - La caution de soumission de l’attributaire du marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le cautionnement définitif requis.

  - La caution de soumission peut être saisie :

- Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

- Si, le soumissionnaire retenu :

  - Manque à son obligation de souscrir au marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

  - Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

  - Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

  - Excepté dans le cadre mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les Soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disante.

  - Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 31.2 (g) du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

  - A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et date indiqués dans le RPAO.

  - La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

  - Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que l’Autorité Contractante ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

  - Le Procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

  - Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre

  - Le soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication « Original ». De plus le soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication « COPIE », en cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

  - L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habiletés à signer au nom du soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

  - L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D- DEPOT DES OFFRES

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

  - Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE » selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

  - Les enveloppes intérieures et extérieures :

  - Seront adressées à l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres ;

  - Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RGAO, et la mention « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

  - Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l’article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

  - Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

  - Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l’article 21.2 du RGAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le règlement Particulier de l’Appel d’Offres

  - L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après la date et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

  - Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

  - La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l’article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dument signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

  - Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

  - Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par le soumissionnaire pendant cet intervalle peut entrainer la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l’article 17.6 du RGAO.

E-OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 25 : Ouverture des plis et recours

  - La commission de passation des marchés compétente procèdera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RGAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

  - Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

  - Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais (en cas d’ouverture des offres financières) et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à l’évaluation.

  - Les chiffres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à l’évaluation.

  - Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leur prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

  - A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

  - En cas de recours, tel que prévu par le code des Marchés Publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des Marchés Publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et à l’Autorité Contractante.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dument signée par le requérant et, éventuellement, par le président de la commission de passation des marchés.

L’Observateur indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observatoires y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

  - Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du marché  sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du marchén’aura pas été rendue publique.

  - Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la commission de passation des marchés ou la sous-commission d’analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entrainer le rejet de son offre.

  - Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2 entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante.

  - Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, s’il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 29 du RGAO.

  - Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

  - La sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

  - La sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

  - Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres :

    - est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du dossier d’appel d’Offres, sans divergence ni réserve de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du marché.

    - est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel du Dossier d’Appel d’Offres.

  - Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la commission des marchés compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

  - L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs dépassant les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La sous-commission s’assurera que le soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

  - La sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

- S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée auquel cas le prix indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

- Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

- S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

  - Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager

  - Si le soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1.  Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

  - La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la sous-commission d’analyse.

  - En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

- En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO.

- En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO.

- En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO.

- En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable.

- En prenant en considération les différents délais d’exécuter proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux spécifications techniques proposées, si elles sont permises seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’Autorité Contractante dans le RPAO.

  - L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution de la lettre commande, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

  - Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation de l’Autorité Contractante des travaux à exécuter dans le cadre de la lettre commande, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les cocontractants nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

F- ATTIBUTIION DE LA LETTRE COMMANDE

Article 34 : Attribution

34.1. L’Autorité Contractante attribuera la lettre commande au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter la lettre commande de façon satisfaisantes et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2. Si, selon l’article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant cette lettre commande en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’appel d’Offres après l’autorisation de l’Autorité des marchés lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution de la lettre commande

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que l’Autorité Contractante paiera au Cocontractant au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1. L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (05) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des Marchés Publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics, à l’Autorité Contractante et au Président de la Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 : Signature de la lettre commande

38.1. Après publication des résultats, le projet du marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés et le cas échéant à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente, pour adoption.

38.2. L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet du marché adopté par la Commission de Passation des Marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

38.3. La lettre commande doit être notifiée à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, le cocontractant fournira à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le dossier d’appel d’offres.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5 % du montant de la lettre commande, peut être remplacée par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agrée conformément aux textes en vigueur, et émise au profit de l’Autorité Contractante ou par une caution personnelle et solidaire

39.3. Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agrée de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

Pièce N°3

REGLEMENT PARTICULIER DE

L'APPEL D'OFFRES (RPAO)

En cas de conflit, les dispositions ci-après prévalent sur celles du RGAO.

| Clauses du RGAO | DISPOSITIONS DU RPAO |
| --- | --- |
| 1 | Introduction |
| 1.1 | Définition des travaux : Le présent Appel d’Offres a pour objet l’exécution des travaux de de réhabilitation des infrastructures scolaires sinistrées au Lycée classique de Mora, au Lycée Bilingue de Kaélé, au Lycée de Kolara, au Lycée de Meskine, au Lycée Technique de Meskine, à l’ENIEG de Mora et au Lycée de Doukoula , Région de l’Extrême-Nord, en quatre (04) lots et en procédure d’urgence. Les travaux à exécuter conformément aux spécifications techniques essentielles contenues dans le CCTP, comprennent notamment : - Les travaux préparatoires ; - Les revêtements sol et maçonneries; - La charpente, couverture; - La menuiserie métallique ; - L’électricité ; - Plomberie ; - La peinture ; - VRD. Noms et adresse de l’Autorité Contractante : Président du Conseil Régional de l’Extrême-Nord, Tel : ___________________. Référence de l’appel d’offres : Appel d’Offres National Ouvert N°___/AONO/CREN/CIPM/2024 DU __/__/2024. |
| 1.2 | Délai prévisionnel d’exécution : Soixante (60) jours calendaires. |
| 2.1 | Source de financement : délégation de crédit-(Ressources Transférées-MINESEC), Imputation : 58 25 105 01 340020 361400, autorisation de dépense : L2 833 45 Nom du projet : de réhabilitation des infrastructures scolaires sinistrées au Lycée classique de Mora, au Lycée Bilingue de Kaélé, au Lycée de Kolara, au Lycée de Meskine, au Lycée Technique de Meskine, à l’ENIEG de Mora et au Lycée de Doukoula , Région de l’Extrême-Nord, en quatre (04) lots et en procédure d’urgence. |
| 5.1 | Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services : L’exécution du marché nécessitant l’acquisition des matériels et matériaux, préférence est donnée aux produits fabriqués au Cameroun sous réserve de leur conformité aux normes techniques et à la condition que leurs prix soient homologués. Toutefois, en cas de dérogations législatives ou règlementaires, ou résultant des conventions ou accords internationaux, le Ministre du Commerce autorise l’importation desdits produits. |
| 6 | Principaux critères de qualification des soumissionnaires |
| 7.3 | Visite du site des travaux et réunion préparatoire : Le soumissionnaire doit effectuer une visite du site des travaux. |
| 12 | Langue de l’offre : Français ou Anglais |
| 13 | Documents constituant l’appel d’offres |
| 13.1 | La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être complétée, regroupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit : ENVELOPPE A –VOLUME I : PIECES ADMINISTRATIVES Pour toute entreprise soumissionnaire : A1 - Une déclaration timbrée indiquant l'intention de soumissionner et faisant apparaitre ses noms, prénoms, qualité, domicile, nationalité et les pouvoirs qui lui sont délégués, et s'il s'agit d'une société, la raison sociale et l'adresse du Siège Social ; A2- l’accord de groupement ; A3- Le pouvoir de signature le cas échéant ; A4 - Une attestation de non-faillite timbrée délivrée par le Greffe du Tribunal de Première Instance du domicile du soumissionnaire en cours de validité datant de moins de trois (03) mois ; A5- Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque agréée par le Ministère en charge des Finances (pièce produite en original) datant de moins de trois (03) mois ; A6 - Une quittance d’achat du dossier d’Appel d’Offres d’une somme de : DEPARTEMENTS; NUMERO LOT; MONTANT (FCFA). DIAMARE; 1; 20 000. MAYO DANAY; 2; 50 000. MAYO KANI; 3; 80 000. MAYO SAVA; 4; 80 000. A7 - La caution de soumission dont le montant est de : DEPARTEMENTS; NUMERO LOT; MONTANT (FCFA). DIAMARE; 1; 193 000. MAYO DANAY; 2; 667 300. MAYO KANI; 3; 1 152 600. MAYO SAVA; 4; 1 107 500. FCFA d’une durée de validité de trente (30) jours, délivrée par une banque de 1er ordre agréée par le Ministère en charge des Finances (pièce produite en original, et conforme au modèle) ; A8- Une attestation de non exclusion des Marchés Publics signée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics (Pièce produite en Original) ; A9 - Une attestation pour soumission CNPS datant de moins de trois (03) mois, en cours de validité, certifiant que le soumissionnaire a effectivement versé à la CNPS les sommes dont il est redevable (pièce produite en original) ; A10 - Une attestation de conformité fiscale timbrée, en cours de validité ; A11 - Une attestation d’immatriculation timbrée ; A12 – Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), paraphé sur chaque page, et avec, à la fin du document, la date, la signature et le cachet du soumissionnaire. En cas de groupement d’entreprises, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les pièces A5, A6, A7, A11 étant uniquement présentées par le mandataire du groupement. A l’ouverture des offres, toute soumission non accompagnée des pièces ci-dessus ou non complétée 48 heures après la clôture de la séance de dépouillement sera purement et simplement rejetée. N.B. - Toutes les pièces ci-dessus exigées seront produites en version originale lorsqu’il est ainsi demandé, ou en photocopies légalisées par l’autorité émettrice, en cours de validité ; - Les pièces devront être rangées dans l’ordre ci-dessus, et séparées les unes des autres par un intercalaire de couleur autre que le blanc ; - Il est recommandé que les copies des offres soient lisibles. 2- ENVELOPPE B – VOLUME II : OFFRE TECHNIQUE On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans l'ordre ci-après : N°; ##### DOCUMENTS; OPERATION A REALISER; AUTHENTIFICATION. B1; CCTP; Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) tel que mentionné à la Pièce N°5 du DAO.; Paraphé sur chaque page, et avec, à la fin du document, la date, la signature et le cachet du soumissionnaire.. B2; Liste du matériel; Elle devra faire ressortir les moyens matériels qui seront mobilisés (liste des équipements, des matériels et outillages à utiliser); Joindre : copies certifiées conformes des Factures, certificats de vente ou d’achat, ou contrat de location.. B3; Liste du personnel; Le personnel d’encadrement pour chaque lot devra comprendre : - 01 conducteur des travaux : un Ingénieur des Travaux du Génie Civil, justifiant de deux (02) ans d’expérience/ITGC ; - 02 chefs chantiers : Technicien ou plus (TS) en Génie Civil au moins justifiant de deux (02) ans d’expérience dans les travaux de bâtiment ; - 01 Responsable Administratif et Financier : Niveau BEPC/CAP, justifiant de deux (02) ans d’expérience dans les travaux de bâtiment.; Joindre pour chacun, un CV signé et daté, ainsi qu’une copie certifiée conforme du diplôme. B4; Proposition technique et planning d'exécution; Elle comprendra : - Un résumé succinct de l’analyse du projet et des techniques de mise en œuvre ; - Organisation du travail en équipes ou en ateliers ; - Contrôle de qualité (Organisation du contrôle de qualité interne) ; - Dispositions prévues pour la Protection de l'environnement ; - Mesures d’hygiène et de sécurité.; Date, signature et cachet du soumissionnaire à la dernière page du document et paraphé toutes les autres pages du document.. B5; Rapport de visite de site; Rapport de visite de site; Date, signature et cachet du soumissionnaire.. B6; Références de l’entreprise; Liste de travaux similaires déjà exécutés dans les trois dernières années.; Montant des travaux, copies des marchés ou lettres commandes (1ère et dernière pages) et des PV de réception et /ou de certificats de bonne fin des travaux.. B7; Chiffre d’affaires; Extrait du dernier bilan Le montant du chiffre d’affaires doit être au moins trois fois le montant du marché sollicité.; Certifié par un expert-comptable.. B8; Capacité financière; Capacité financière d’un montant au moins égal au montant de la lettre commande.; Certifié par un organe financier agréé.. NB : La présence d'une photocopie certifiée conforme de l'attestation de Catégorisation en cours de validité délivrée par le MINMAP ou son représentant dûment mandaté dispense le soumissionnaire de la production dans son offre technique les pièces suivantes : - les pièces justificatives de son chiffre d'affaires ; - les pièces justificatives de ses références ; - ses moyens techniques et logistiques ; - les pièces justificatives de son personnel permanent et ; - les pièces justificatives de la location de son siège. 3- ENVELOPPE C – VOLUME III : OFFRE FINANCIERE On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans l'ordre ci-après : N°; DOCUMENTS; OPERATION A REALISER; AUTHENTIFICATION. C1; Soumission; modèle joint dûment complété avec indication du montant de la proposition.; Date, signature, nom et cachet du soumissionnaire et timbrée à 1 500 F CFA.. C2; Bordereau des Prix Unitaires; original du cadre du bordereau des prix dûment complété par les prix du soumissionnaire en lettres et en chiffres.; Paraphé sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page.. C3; Détail estimatif; original du cadre du détail estimatif dûment complété par le soumissionnaire.; Paraphé sur chaque page, portant date, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page.. C4; Sous détail des Prix unitaires; cadre du sous-détail conforme au modèle du DAO.; Paraphé sur chaque page, portant date, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page.. Chacune des enveloppes A, B et C contenant l'original et les copies sera fermée et scellée. Les trois enveloppes seront placées dans une quatrième enveloppe elle-même fermée et scellée portant la mention suivante : « APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°__________/AONO/CREN/CIPM/2024 DU______________, POUR LA REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES SINISTREES AU LYCEE CLASSIQUE DE MORA, AU LYCEE BILINGUE DE KAELE, AU LYCEE DE KOLARA, AU LYCEE DE MESKINE, AU LYCEE TECHNIQUE DE MESKINE, À L’ENIEG DE MORA ET AU LYCEE DE DOUKOULA , REGION DE L’EXTREME-NORD, EN QUATRE (04) LOTS ET EN PROCEDURE D’URGENCE. A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement ». NB : 1. les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen ; 2. les offres doivent obligatoirement être reliées par des spirales et non des serre-documents. |
|  | Prix et monnaie de l’offre |
| 14.4 | Révision des prix : Les prix du marché ne sont pas révisables |
| 15.2 et 15.3 | Monnaie du pays du Maître d’Ouvrage (monnaie nationale) : Franc CFA (FCFA) |
|  | Préparation et dépôt des offres |
| 16.1 | Période de validité des Offres : La période de validité des offres est de 90 (quatre-vingt-dix) jours à partir de la date limite de dépôt des offres. |
| 17.1 | Montant de la caution de soumission est de DEPARTEMENTS; NUMERO LOT; MONTANT (FCFA). DIAMARE; 1; 193 000. MAYO DANAY; 2; 667 300. MAYO KANI; 3; 1 152 600. MAYO SAVA; 4; 1 107 500. |
| 18.1 | Les offres sont appelées sur la base d’un délai d’exécution des travaux de 90 jours. Le délai d’exécution proposé par le soumissionnaire retenu deviendra le délai d’exécution contractuel. |
| 18.3 | Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiées ci-dessous ne sont pas permises. |
| 19.1 | Il n’y aura pas de réunion préparatoire à l’établissement des offres. Cependant, une visite du site des travaux est obligatoire (Clause 7.3 du RGAO). |
| 20.1 | Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées : 07 (sept) exemplaires dont (01) un original et 06 (six) copies marquées comme tels. |
| 21.2 | Adresse de l’Autorité Contractante à utiliser pour l’envoi des offres : Président du Conseil Régional de l’Extrême-Nord, Tel _______________________. |
| 22.1 | Date et heure limites de dépôt des offres : au plus tard le __/__/2024 à _12H00 (heure locale). |
| 25.1 | Lieu, date et heure de l’ouverture des plis : le __/__/2024 à 13H00 heure locale, dans les services du Conseil Régional de l’Extrême-Nord, par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics du Conseil Régional de l’Extrême-Nord, en présence ou non des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge. |
| 32.2 (g) | ANALYSE DES OFFRES Le rapport d’analyse des Offres respectera le canevas indicatif ci-après : - GENERALITES - COMPOSITION ET MISSIONS ASSIGNEES A LA SOUS COMMISSION D’ANALYSE DES OFFRES ADMINISTRATIVE, TECHNIQUE ET FINANCIERE. II-1 Composition de la Sous-commission d’analyse II-2 Rappel des missions assignées à la sous-commission d’analyse des offres. - RAPPEL DU RESULTAT DU DEPOUILLEMENT DES OFFRES - OBSERVATIONS EVENTUELLES RELEVEES DANS LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES - METHODOLOGIE DE TRAVAIL - DOCUMENTS RECUS DE LA COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES - EVALUATION DETAILLEE DES OFFRES. - Première étape : Examen de la conformité des pièces administratives (volume 1) N°; Entreprises; Offre Administrative; Observations. - Deuxième étape : Evaluation de l’offre technique (Volume 2) - Rappel des critères éliminatoires de l’offre technique ; - Vérification de la satisfaction des critères éliminatoires ; - Rappel des critères de qualification ; - Evaluation des critères de qualification. N°; Entreprises; Satisfaction des critères; Observations. Expérience; Personnel; Matériel; Chiffre d’affaire; Compréhension du projet. - Troisième étape : Evaluation de l’offre financière (Volume 3) - Rappel des critères éliminatoires de l’Offre financière ; - Rectification et corrections éventuelles des montants des Offres ; - Vérification de la satisfaction des critères éliminatoires. N°; Entreprises; Montant prévisionnel du DAO; Montant TTC proposé; Montant TTC corrigé; Rang. 1. 2. N°; Entreprises; Montant TTC proposé dans l’offre; Motif élimination de l’offre; Observations. - Correction des sous-détails, des bordereaux des prix unitaires et des devis estimatifs des offres ; - Récapitulatif de l’évaluation et de la correction des Offres Retenues. N°; Entreprises; Montant TTC proposé dans l’offre; Montant évalué et corrigé; Observations. - Comparaison des offres Retenues |
|  | ATTRIBUTION DE LA LETTRE COMMANDE |
| 39.1. 39.2. | La lettre commande sera attribuée au soumissionnaire dont l’offre : - Administrative sera jugée conforme ; - Technique sera jugée conforme et aura reçu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 70 % ; - Financière après corrections conformément aux dispositions du RPAO des sous-détails des prix unitaires, du bordereau des prix unitaires et du devis estimatif, sera jugée conforme aux dispositions du CCTP et classée la moins-disante. NB : Un soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un lot. |

NB :

- le rabais présenté de manière manuscrite n’est plus accepté ;

- pour être admis, le rabais doit être mentionné en lettres et en chiffres.

Pièce N°4

CAHIER DES CLAUSES

ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

(CCAP)

SOMMAIRE

| ### CHAPITRE I | GENERALITES |
| --- | --- |
| ## Article 1er | Objet de la lettre commande |
| Article 2 | Procédure de passation du marché |
| Article 3 | Pièces contractuelles constitutives du marché |
| Article 4 | Textes généraux applicables à la lettre commande |
| Article 5 | Communication |
| CHAPITRE II | EXECUTION DES TRAVAUX |
| Article 6 | Ordre de Service |
| Article 7 | Définitions et attributions |
| Article 8 | Rôle et responsabilité du Cocontractant |
| Article 9 | Sous-traitance |
| Article 10 | Projet d’Exécution |
| Article 11 | Matériel et personnel à mettre en place |
| Article 12 | Législation concernant la main d’œuvre |
| Article 13 | Remplacement du personnel d’encadrement |
| Article 14 | Modification des ouvrages |
| Article 15 | Matériaux |
| Article 16 | Démolition des ouvrages défectueux et enlèvement des matériaux refusés |
| Article 17 | Brevet d’invention |
| Article 18 | Phasage des travaux |
| Article 19 | Accès au chantier |
| Article 20 | Attributions de l’Ingénieur |
| Article 21 | Réunions de chantier |
| Article 22 | Journal de chantier |
| Article 23 | Mise à disposition des lieux |
| Article 24 | Mesures de sécurité |
| Article 25 | Protection de l’environnement |
| Article 26 | Remise en état des lieux |
| CHAPITRE III | RECEPTION DES TRAVAUX |
| Article 27 | Réception provisoire |
| Article 28 | Délai de garantie |
| Article 29 | Entretien pendant la période de garantie |
| Article 30 | Commission de réception |
| Article 31 | Réception définitive |
| CHAPITRE IV | DISPOSITIONS FINANCIERES |
| Article 32 | Montant du marché |
| Article 33 | Consistance des prix |
| Article 34 | Sous-détail des prix |
| Article 35 | Travaux supplémentaires – variation dans la masse des travaux et la nature des travaux |
| Article 36 | Préparation des Décomptes |
| Article 37 | Modalités et règlement des travaux exécutés |
| Article 38 | Avance de démarrage |
| Article 39 | Cautionnement définitif |
| Article 40 | Retenue de garantie |
| Article 41 | Assurance et protection des chantiers |
| Article 42 | Variation des prix |
| Article 43 | Régime fiscal et douanier |
| Article 44 | Nantissement de la lettre commande |
| Article 45 | Timbre et enregistrement |
| Article 46 | Pénalités de retard |
| CHAPITRE V | CLAUSES DIVERSES |
| Article 47 | Frais commerciaux extraordinaires |
| Article 48 | Transports internationaux |
| ## Article 49 | Informations de chantier à afficher |
| Article 50 | Résiliation du marché |
| Article 51 | Différends et litiges |
| Article 52 | Cas de force majeure |
| Article 53 | Edition et diffusion de la lettre commande |
| Article 54 et dernier | Validité et entrée en vigueur de la lettre commande |

CHAPITRE I : GENERALITES

- OBJET DU MARCHÉ

Le Président du Conseil Régional de l’Extrême-Nord, Autorité Contractante, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de réhabilitation des infrastructures scolaires sinistrées au Lycée classique de Mora, au Lycée Bilingue de Kaélé, au Lycée de Kolara, au Lycée de Meskine, au Lycée Technique de Meskine, à l’ENIEG de Mora et au Lycée de Doukoula , Région de l’Extrême-Nord, en quatre (04) lots et en procédure d’urgence.

- PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Le marché est passé après Appel d’Offres National Ouvert N°___/AONO/CREN/CIPM/2024 DU ___/___/2024 en procédure d’urgence.

- PIECES CONTRACTUELLES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ

Le Cocontractant est soumis aux pièces contractuelles énumérées ci-dessous :

- la soumission du Cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- les éléments propres à la détermination du montant du  marché, tels que sous cités, par ordre de priorité :

- les bordereaux des prix unitaires ;

- le détail ou le devis estimatif ;

- le sous-détail des prix unitaires.

- les plans et dessins approuvés par l’Ingénieur du  Marché ;

- le planning d’exécution approuvé par l’Ingénieur du  Marché   ;

- le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux Marchés Publics de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033/CAB/PM du 13 février 2007 ;

- le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés des travaux ;

- la décision portant attribution du marché.

- TEXTES GENERAUX APPLICABLES AU MARCHE

En ce qui n’est pas contraire aux dispositions du marché, le Cocontractant reste soumis aux textes généraux suivants :

- la Loi N° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- la Loi-cadre N°96/12 du 05 août 1996 relative à la gestion de l’environnement au Cameroun et ses textes subséquents ;

- la Loi N°2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts ;

- la Loi N°2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ;

- la Loi N°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l’Etat et des autres entités publiques ;

- la loi N°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées ;

- la Loi N°2023/019 du 19 Décembre 2023 portant loi de Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2024 ;

- le Décret N°2003/651/PM du16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics;

- le Décret N°2013/271 du 05 août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret N°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés ;

- le Décret N° 2018/366  du  20 juin 2018 portant code des Marchés Publics;

- le Décret N°2020/375 du 07 juillet 2020 portant règlement général de la comptabilité publique ;

- le Décret N°2023/223 du 27 avril 2023 fixant les modalités d’exercice de certaines compétences transférées par l’Etat aux Régions en matière d’enseignement secondaire ;

- les Circulaires N°002 et N°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de mutation économique des Marchés Publics ;

- la Circulaire N°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés Publics ;

- la Circulaire N°00000026/C/MINFI du 29 décembre 2023 portant instructions relatives à l’exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l’exécution du budget de l’Etat et des autres entités publiques pour l’exercice 2024 ;

- la Circulaire N°00001/C/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relatives à l’application du Code des Marchés Publics;

- la Lettre Circulaire N°001/LC/PR/MINMAP du 23 août 2012, précisant les modalités de transfert des dossiers de la compétence des Commissions Centrales de Passation de Marchés du Ministère des Marchés Publics ;

- la lettre Circulaire N° 000001/LC/PR/MINMAP/CAB du 15 Janvier 2021 relative à la délivrance des quittances d’achat des Dossiers d’Appel d’Offres et leur mise à disposition aux soumissionnaires potentiels ;

- la Lettre Circulaire conjointe N°0025/LC/MINFI/MINDDEVEL du 03 octobre 2023 relative à la préparation des budgets des Collectivités Territoriales Décentralisées pour l’exercice 2024 ;

- la Lettre Circulaire N°00000001/LC/MINFI du 04 janvier 2024 relative à l’exécution, au suivi et au contrôle des budgets des CTD pour l’exercice 2024 ;

- les Normes techniques en vigueur au Cameroun ou à défaut,  les normes  françaises ou européennes en la matière ;

- les Textes régissant les corps de métier ;

- d’autres Textes spécifiques au domaine concerné par le marché.

- COMMUNICATION

Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du marché devront être faites aux adresses suivantes :

  - Dans le cas où le Cocontractant est le destinataire :

Passé le délai de 15 jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Maître d’Ouvrage, au Chef de Service son domicile, les correspondances seront valablement adressées à la Mairie de l’Arrondissement de Maroua I.

  - Dans le cas où l’Autorité Contractante est le destinataire :

Monsieur le Président du Conseil Régional (Maitre d’ouvrage) BP : 500 Maroua : avec copie adressée dans les mêmes délais, au Chef de service et à l’Ingénieur.

S’agissant des correspondances adressées aux autres intervenants par le Cocontractant, une copie sera transmise dans les mêmes délais à l’Autorité Contractante.

- ORDRES DE SERVICE

Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

6.1. L’ordre de service de commencer les prestations est signé par le Maitre d’Ouvrage et notifié par le Chef de Service du Marché avec copie à l’Ingénieur du Marché, à l’Organisme Payeur.

6.2. Les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par le Maitre d’Ouvrage et notifiés par le Chef de Service du Marché avec copie à l’Ingénieur du Marché, au à l’organisme payeur. Le visa préalable du Contrôleur Financier Spécialisé sera requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

6.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal des prestations seront directement signés par le Chef de Service du Marché et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur du Marché.

6.4. Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie à l’Ingénieur.

6.5. Les ordres de service de suspension et de reprise des prestations pour cause de force majeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par le Chef de Service de Marché au Cocontractant avec copie à l’Ingénieur.

6.6. Le prestataire dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le prestataire d’exécuter les ordres de service reçus.

- DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS

  - Définitions générales

Pour l’application des dispositions du présent marché et des textes généraux auxquels il se réfère, il est précisé que :

- Les attributions de l’autorité Contractante sont dévolues au Président du Conseil Régional de l’Extrême-Nord. Il passe le marché, veille à la conservation des originaux des documents y relatifs et procède à la transmission des copies au Ministre en charge des Marchés Publics et à l’organisme chargé de la régulation par le point focal désigné à cet effet ;

- L’Autorité en charge du contrôle de l’effectivité de la réalisation des prestations est le Ministre en charge des Marchés Publics dont les représentants descendront régulièrement sur le terrain afin de s’assurer de l’effectivité des travaux et de la qualité des prestations, objet du marché. A cet effet, ils auront libre accès au chantier et à tous les documents contractuels ou informations, liés à l’exécution du marché ;

- Les attributions du Maître d’Ouvrage sont dévolues au Président du Conseil Régional de l’Extrême-Nord ;

- Les attributions de Chef de Service sont dévolues au Secrétaire Général du Conseil Régional. Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels ;

- Les attributions d’Ingénieur sont dévolues aux Chefs Services départementaux du patrimoine de l’Etat. Il est responsable du suivi de l’exécution de la prestation. L’Ingénieur ou son représentant devra vérifier que les matériels et les équipements sont conformes aux Cahiers des Clauses Techniques Particulières du présent marché, les approuver ou les refuser si elles sont non-conformes ;

- Le Maître d’Œuvre Ingénieur des infrastructures du Conseil Régional Il établit les ordres de service à caractère technique, approuve des plans d’exécution des ouvrages, le projet d’exécution et les plans de recollement. Il établit aussi les rapports contradictoirement avec le cocontractant les attachements des travaux exécutés.

- L’adjudicataire a pour mission d’assurer sous sa responsabilité, les travaux conformément aux règles et normes en vigueur en République du Cameroun. Il est responsable de la totalité de la prestation.

  - Nantissement

Le présent marché, peut être donné en nantissement, sous réserve de toute forme de cession de créance.

- L’autorité chargée de l’ordonnancement des paiements est le Maître d’Ouvrage du marché ;

- L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est le Maître d’ouvrage du marché ;

- L’autorité chargée du visa préalable au paiement est le contrôleur financier spécialisé auprès du Conseil Régional ;

- L’organisme ou le responsable chargé du paiement est le Receveur Régional du Conseil Régional de l’Extrême-Nord ;

- Les responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché sont : l’Autorité Contractante, le Chef de Service du Marché et l’Ingénieur du Marché.

CHAPITRE II : EXECUTION DES TRAVAUX

- ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT

  - Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué à l’Ingénieur en cinq (5) exemplaires à chaque début de mois ;

  - L’Entrepreneur est réputé avoir visité et examiné l’emplacement des travaux et ses environs, et pris connaissance, avant la remise de son offre des caractéristiques, de l’emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l’importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier, des installations nécessaires. D’une manière générale, il est réputé s’être procuré toutes les informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d’influencer son offre ;

  - L’Entrepreneur est responsable vis-à-vis du Maître d’Ouvrage représenté par le Chef de Service du Marché, de l’organisation et de la conduite du chantier, de la qualité des matériaux et fournitures dont la charge lui incombe, employés par lui, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier et de la bonne exécution des travaux ;

  - Les travaux seront exécutés conformément aux plans et spécifications techniques selon les règles de l’art conformément aux techniques et pratiques en République du Cameroun ;

  - A cet effet, le cocontractant devra prendre toutes les mesures pour fournir tous les moyens nécessaires et engager tout le personnel spécialisé ;

  - L’Entrepreneur reste responsable de la totalité du chantier, y compris des interventions des sous-traitants agréés. Il lui appartient en outre d’assurer la coordination des prestations des fournisseurs, des sous-traitants dont le concours lui est assuré pour les différents corps d’état, leur intervention en temps utile sous sa direction et la bonne exécution des ordres donnés par l’Ingénieur ;

  - L’Entrepreneur devra assurer la protection et la sécurité des ouvrages existants pendant l’exécution des travaux ;

  - L’Entrepreneur devra tenir constamment à jour un planning d’avancement des travaux et le communiquer régulièrement à l’Ingénieur.

- SOUS TRAITANCE

  - Le présent marché prévoit la possibilité pour l’attributaire de faire exécuter une partie des travaux par un ou des sous-traitants.

  - L’attributaire ne pourra confier des travaux en sous-traitance sans l’accord préalable du Maître d’Ouvrage, représenté par le Chef de Service du Marché. Cette autorisation n’affranchit l’attributaire d’aucune de ses obligations contractuelles.

  - L’attributaire doit s’assurer que les sous-traitants sont en règle avec l’Administration Camerounaise.

  - Le non-respect des dispositions ci-dessus constitue un motif de résiliation du marché.

  - En cas d’autorisation, la part sous-traitée des travaux ne doit pas excéder trente pour cent (30%) du montant du marché.

  - Les sous-traitants devront satisfaire aux mêmes conditions techniques et financières que le titulaire du marché. Ils exécuteront les travaux sous la seule et pleine responsabilité de l’attributaire.

  - En tout état de cause, l’attributaire restera vis à vis du Maître d’ouvrage représenté par le Chef de Service du Marché, seul responsable de l’exécution du contrôle conformément aux obligations contractuelles.

- PROJET D’EXECUTION

  - Le projet d’exécution, comprend les pièces graphiques détaillées, les notes de calcul et toutes les informations nécessaires, relatives aux technologies employées et aux équipements mis en œuvre. Il est établi par le Cocontractant conformément aux clauses contractuelles et dans le respect des directives contenues dans le Dossier d’Appel d’Offres.

  - Le projet d’exécution est soumis au visa préalable de l’Ingénieur du Marché. Il dispose d’un délai maximum de 72 heures pour viser ou rejeter en motivant son rejet.

  - Après visa, le projet d’exécution est transmis au Chef de Service du Marché pour approbation. Le Chef de Service du Marché dispose d’un délai maximum de 72 heures pour approuver ou rejeter.

  - Après approbation, le projet d’exécution est transmis à l’Autorité Contractante pour validation. L’Autorité Contractante dispose d’un délai maximum de 72 heures pour valider ou rejeter.

  - Le visa de l’Ingénieur du Marché, l’approbation du Chef de Service du Marché et la validation de l’Autorité Contractante n’atténuent en rien la responsabilité du Cocontractant pour la conception des ouvrages et l’exécution des travaux correspondants.

  - Avant la réception provisoire, le Cocontractant remet à l’Ingénieur du Marché cinq (05) exemplaires des plans de récolement des ouvrages réalisés, dont un original et quatre copies.

- MATERIEL ET PERSONNEL A METTRE EN PLACE

  - Le Cocontractant s’engage à mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution des travaux suivant les règles de l’art et conformément aux stipulations du CCTP contenu dans le Dossier d’Appel d’Offres.

  - Le marché est exécuté dans le respect du contenu de l’offre technique, financière et en personnel qualifié, fournie par le Cocontractant et à l’origine de l’adjudication.

  - A cet effet, toute modification, même partielle, apportée à l’offre technique est soumise à l’approbation préalable de l’Ingénieur du Marché et au Chef Service du Marché. En cas d’accord, le Cocontractant procède aux remplacements avec un personnel de compétence équivalente ou par un matériel de références et de qualité similaire.

  - Toute modification unilatérale apportée à l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visée à l’article 51 ci-dessous ou d’application de réfractions de 10% sur le prix unitaire du personnel d’encadrement et/ou du matériel.

- LEGISLATION CONCERNANT LA MAIN D’ŒUVRE

Le Cocontractant est tenu de se conformer à la législation en vigueur au Cameroun concernant l’emploi de la main d’œuvre.  Il recrute en priorité le personnel local à qualification équivalente.

- REMPLACEMENT DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

  - En cas de remplacement du personnel d’encadrement, le Cocontractant procède aux remplacements avec un personnel de compétence équivalente. Au cas où la qualification du personnel proposé est inférieure à celle de l’agent considéré mais conforme aux dispositions du dossier de consultation, le Cocontractant est passible d’une pénalité correspondant au 5/1000ème du montant du marché.

  - En tout état de cause et sauf cas de force majeure, le Cocontractant ne peut remplacer plus de 50% de son personnel sans s’exposer à la résiliation du marché.

- MODIFICATION DES OUVRAGES

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit lors de la phase d’exécution, d’introduire dans les ouvrages, toutes modifications, adjonctions, suppressions d’ouvrages ainsi que les éventuelles suppressions de catégorie de travaux qu’il estime nécessaire pour la bonne réussite et l’économie des travaux sans que pour cela le Cocontractant puisse prétendre à quelques compensations ou indemnités que ce soit en dehors de celles indiquées dans le CCTP.

- MATERIAUX

  - Le Cocontractant recherche à ses frais les lieux d’extraction des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux.

  - Les matériaux doivent être conformes aux spécifications du CCTP. Ils sont soumis aux essais ou épreuves que le Maître d’œuvre juge utiles de prescrire suivant les spécifications du marché.

  - Les moyens de contrôle mis en place par le Cocontractant et à ses propres frais, doivent lui permettre, d’assurer un contrôle permanent des ouvrages tant sur le chantier que sur les lieux d’extraction des agrégats, de préparation des matériaux ou de fabrication des parties d’ouvrages.

- DEMOLITION DES OUVRAGES DEFECTUEUX ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX REFUSES

  - L’Ingénieur du Marché a le pouvoir d’ordonner par écrit :

- L’enlèvement du chantier dans un délai de quarante-huit (48) heures, de tous les matériaux réputés non conformes aux exigences du marché et leur remplacement par d’autres matériaux convenables et approuvés si nécessaires après essais de laboratoire ;

- La démolition et la reconstruction conformément aux stipulations du marché, de tout ouvrage ou partie d’ouvrage non conforme aux exigences du marché, tant en ce qui concerne le mode d’exécution que les matériaux utilisés.

  - En cas de non-conformité, les dépenses sont entièrement à la charge du Cocontractant.

- BREVET D’INVENTION

Le Cocontractant doit s’entendre s’il y a lieu avec les propriétaires ou les possesseurs de licence dont il utilise les procédés. Il procède au règlement de tous les droits et redevances y relatifs et garantit le Maître d’ouvrage contre toute poursuite dans le cas d’une atteinte à la propriété intellectuelle.

- PHASAGE DES TRAVAUX

Le Cocontractant doit respecter le séquençage des différentes phases des travaux décrites dans sa soumission, de façon à faciliter le contrôle des ouvrages et le respect des délais impartis prévus dans le chronogramme des travaux.

- ACCES AU CHANTIER

  - Le Maître d’Ouvrage, l’Autorité Contractante, le Chef de Service du Marché, l’Ingénieur du Marché et toute personne dûment autorisée par ces derniers, peuvent à tout moment accéder au chantier et aux lieux d’extraction des matériaux, de fabrication ou d’approvisionnement des produits manufacturés et outillages utilisés pour les travaux.

  - Par ailleurs, dans le cadre de la mission de vérification de l’effectivité des travaux, les personnes dûment autorisées par l’Autorité Contractante peuvent à tout moment accéder au chantier et à toutes informations y relatives.

- ATTRIBUTIONS DE L’INGENIEUR

  - L’Ingénieur a pour mission principale de contrôler et de garantir la bonne exécution des travaux, conformément aux stipulations du marché et aux règles de l’art. Il ne peut relever le Cocontractant d’aucune de ses obligations contractuelles, ni ordonner un travail quelconque susceptible de retarder l’exécution des travaux ou de provoquer un paiement supplémentaire par le Maître d’ouvrage, ni ordonner une modification importante quelconque à l’ouvrage à exécuter. Il est compétent pour préparer et signer les Ordres de Service à caractère technique.

  - L’Ingénieur exerce les fonctions suivantes :

- la vérification du projet d’exécution, notamment des pièces graphiques et des notes de calcul et la transmission motivée au Chef de Service du Marché;

- le contrôle et l’approbation de l’implantation des ouvrages ;

- le contrôle et l’approbation des matériaux, matériels et équipements du bâtiment utilisés dans la mise en œuvre des ouvrages ;

- le contrôle de la qualité de la mise en œuvre des ouvrages effectuée par le Cocontractant ;

- la prise en attachement des travaux et des approvisionnements présentés par le Cocontractant ;

- la préparation des opérations de réception provisoire ou définitive à la demande du Cocontractant ;

- la préparation des décomptes et des situations mensuelles provisoires des travaux et leur transmission au Chef de Service du Marché ;

- l’identification et la formulation de solution techniques relatives à la résolution des problèmes techniques rencontrés par le Cocontractant dans la mise en œuvre des ouvrages ;

- le contrôle des délais de réalisation conformément au chronogramme contractuel d’exécution des travaux.

  - Chaque opération relative au constat des prestations réalisées fait l’objet d’un procès-verbal signé contradictoirement par l’Ingénieur et le Cocontractant ou son représentant lors des réunions de chantier et transmis à l’Autorité Contractante à la diligence de l’Ingénieur.

  - A la demande de l’Autorité Contractante ou de l’Ingénieur, des constats contradictoires peuvent être effectués en présence du Cocontractant pour évaluer ou réévaluer les quantités réelles de certains ouvrages sur la base du marché.

- REUNIONS DE CHANTIER

  - Les réunions de chantier sont programmées de façon hebdomadaire à l’initiative de l’Ingénieur.

  - La participation du Cocontractant aux réunions de chantier est obligatoire.

  - Chaque réunion de chantier fait l’objet d’un procès-verbal signé par les participants et transmis à l’Autorité Contractante à la diligence de l’Ingénieur du Marché.

- JOURNAL DE CHANTIER

  - Le Cocontractant tient un journal de chantier mis à jour de façon quotidienne. Il est conservé en permanence sur les lieux du chantier et mise à disposition de l’Ingénieur, du Chef de Service du Marché et de l’Autorité Contractante ou de leurs représentants. Y sont consignés :

- les conditions atmosphériques ;

- l’avancement des travaux ;

- le personnel présent sur le chantier ;

- les réceptions de matériaux et agréments de toutes sortes ;

- les travaux exécutés dans la journée, les quantités mises en œuvre et le matériel employé ;

- les prestations réalisées par les sous-traitants ;

- les incidents dans la mise en œuvre des ouvrages et les solutions techniques mises en œuvre ;

- les prescriptions, les non conformités et les incidents relevés par l’Ingénieur, ainsi que les observations susceptibles de donner lieu à réclamations de sa part ;

- les observations de toute nature relevées par l’Ingénieur ou le Cocontractant, et relatives à la qualité de la mise en œuvre, aux matériaux fournis, au personnel employé ou au chronogramme des travaux ;

- les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement du marché (notifications, résultats d’essais, attachements) ;

- les visites officielles.

  - Le journal est signé contradictoirement par l’Ingénieur du Marché et le responsable des travaux représentant le Cocontractant, à chaque visite du chantier ; il est visé systématiquement lors des réunions de chantiers.

  - En cas de réclamation du Cocontractant, il ne peut être fait état que des évènements ou documents mentionnés en temps utiles dans le journal de chantier.

  - Tout refus de présentation du journal de chantier à l’Autorité Contractante, à l’Ingénieur du Marché ou à leurs représentants, et toute tentative de falsification, ou de destruction partielle ou totale de ce document peut aboutir à la suspension des paiements et à la résiliation du marché. En tout état de cause le Cocontractant ne peut se prévaloir de l’impossibilité de fournir le journal de chantier.

- MISE A DISPOSITION DES LIEUX

  - Les installations provisoires de chantier, les ateliers de préfabrication, les carrières d’emprunts, les voies d’accès, les garages, les bureaux et logements du personnel nécessaire à l’exécution des travaux, ne peuvent être édifiés que sur les emplacements agréés par l’Ingénieur du Marché en accord avec les autorités administratives et traditionnelles locales.

  - Dans la mesure de leurs possibilités, l’administration ou les autorités traditionnelles locales peuvent mettre à la disposition du Cocontractant et pour la durée des travaux, des espaces du domaine privé ou public de l’état nécessaires aux besoins du chantier. Ces terrains doivent être nettoyés et remis en bon état à la fin des travaux

- MESURES DE SECURITE

  - Le Cocontractant prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection du personnel employé et des visiteurs sur le chantier, conformément à la règlementation en vigueur.

  - En outre, le Cocontractant a la charge d’assurer la sécurité du chantier contre les intrusions. A cet effet, il doit fournir et entretenir à ses frais tous dispositifs nécessaires d’éclairage, de clôture, de protection et de gardiennage nécessaires à la préservation des ouvrages, des matériaux ou du matériel entreposé sur le chantier. Il soumet ces dispositifs à l’approbation préalable de l’Ingénieur du Marché.

- PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

  - Le Cocontractant est tenu de se conformer aux textes régissant la protection de l’environnement en vigueur au Cameroun et notamment la loi cadre n°096/12 du 03 août 1996 sur la gestion de l’environnement.

  - Il doit se conformer aux prescriptions du CCTP en la matière.

- REMISE EN ETAT DES LIEUX

La remise en état des lieux, comprend l’enlèvement des installations provisoires, des matériels, matériaux et débris de chantier, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception provisoire des ouvrages et au plus tard, avant l’approbation du décompte général et définitif des travaux.

CHAPITRE III : RECEPTION DES TRAVAUX

- RECEPTION PROVISOIRE

  - Avant la réception provisoire, l’Entrepreneur demande par écrit au Chef de Service du Marché, avec copie à l’Autorité Contractante, l’Ingénieur et la Maitrise d’Œuvre l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

  - Cette visite technique préalable à la réception effectuée contradictoirement par l’Ingénieur du Marché, l’Autorité Contractante ou son représentant et le cocontractant porte sur:

- la reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés ;

- la constatation des quantités effectivement réalisées ;

- la constatation de l’achèvement des travaux conformément aux termes du marché, ou de la non-exécution ou du non-respect partiel ou total des prestations prévues dans le marché;

- La notification des réserves éventuelles et des délais de mise en conformité ;

- la constatation du repli des installations de chantier et de la remise en état des lieux.

  - Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ et signé contradictoirement par l’Ingénieur du Marché, le Cocontractant, et l’Autorité Contractante. Les délais de levée des réserves au plus tard avant la réception provisoire des travaux, sont fixés de commun accord avec le Cocontractant.

  - La réception provisoire est effectuée, à la demande du Cocontractant adressée au Maître d’Ouvrage, en cas d’exécution satisfaisante des prestations prévues dans le marché, exécution constatée par un procès-verbal de levée des réserves contenues dans le procès-verbal de la Commission de pré réception technique.

  - Le Cocontractant est convoqué à la réception par courrier au moins cinq (5) jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).

  - Il prend part à la réception. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la Commission de réception.

  - Après la visite du chantier, la Commission examine le procès-verbal de la Commission de pré réception technique et procède à la réception provisoire des travaux s’il y a lieu.

  - Le procès-verbal signé séance tenante par tous les membres de la commission, prononce soit :

- la réception provisoire des travaux sans réserve ;

- le refus de réceptionner les travaux.

  - Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux.

- DELAI DE GARANTIE

  - Le délai de garantie concerne les travaux relatifs à l’ouvrage et aux équipements du bâtiment éventuellement installé.

  - Ce délai est fixé à un (01) an et court à compter de la date de réception provisoire des travaux.

- ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE

  - Pendant la période de garantie, le Cocontractant exécute à ses frais et en temps utile, tous les travaux nécessaires pour remédier aux désordres qui peuvent apparaître sur les ouvrages et qui relèvent de malfaçons.

  - Le Cocontractant est responsable envers le Maître d’ouvrage de tous les désordres survenus sur les ouvrages, excepté ceux relevant d’une usure normale causée par l’usage, même si l’Ingénieur du Marché n’en a pas fait mention. Il dispose d’un délai de vingt (20) jours pour procéder aux réparations. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrages a la possibilité de faire exécuter les travaux aux frais du Cocontractant.

- COMMISSION DE RECEPTION

  - Après la visite des ouvrages, la Commission de réception, examine le procès-verbal de réception technique et vérifie la levée effective d’éventuelles réserves. Elle procède à la réception provisoire des travaux s’il y a lieu.

  - Le procès-verbal signé séance tenante par tous les membres de la commission, prononce soit :

- la réception provisoire des travaux sans réserve ;

- la nécessité de lever les réserves dans un délai imparti, préalablement à la fixation d’une nouvelle date de réception provisoire des travaux.

Tous les frais inhérents aux réceptions provisoire ou définitive des ouvrages sont à la charge du Maitre d’Ouvrage sauf celui du représentant du MINMAP.

Les travaux relatifs à la levée des réserves sont à la charge du Cocontractant.

La Commission de réception sera composée des membres suivants :

- Le Maître d’Ouvrage ou son représentant, Président ;

- Le Chef de Service du Marché, Membre ;

- Le MINMAP ou son représentant, Observateur ;

- L’Ingénieur du Marché, Membre ;

- Le Délégué Régional du MINESEC ou son Représentant, Membre ;

- Le Comptable Matières, Membre ;

- Maitre d’œuvre, Rapporteur ;

- Le Prestataire ou son représentant, invité.

Le Cocontractant saisit le représentant du Maître d’Ouvrage afin de lui proposer une date de réception. Une fois la date approuvée, celui-ci convoque les membres de la Commission de réception, aux fins de procéder à la réception.

- RECEPTION DEFINITIVE

Les membres de la commission de réception définitive et ses préalables sont les mêmes que ceux de la commission de réception provisoire.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES

- MONTANT DU MARCHÉ

  - Le montant du marché, tel qu’il ressort du devis estimatif ci-joint, est de ________ (en chiffres) _______ (en lettres) francs CFA Toutes taxes comprises (TTC) ; soit :

- Montant HTVA : _______ (______) francs CFA ;

- Montant de la TVA : __________ (_______) francs CFA.

  - Le montant du marché calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du rabais éventuellement consenti par l’Entrepreneur.

- CONSISTANCE DES PRIX

33.1 Le marché peut comporter soit des prix forfaitaires, soit des prix unitaires, soit à la fois des prix forfaitaires et des prix unitaires. En tout état de cause, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux et des obligations de l'Entrepreneur, y compris les frais généraux, les impôts et taxes, les risques et aléas techniques et économiques, les frais financiers et bénéfices. A l’exception des seules sujétions dont le CCAP exclut expressément la prise en compte dans les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu d'exécution, que ces sujétions résultent de phénomènes naturels, de l'utilisation du Domaine Public et du fonctionnement des services publics, de la présence des canalisations, conduites et  câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations, de la réalisation simultanée d'autres ouvrages ou de toute autre cause ne remplissant pas les conditions requises pour bénéficier de la force majeure.

33.2 Sauf stipulation différente du CCAP les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le Maître d’Ouvrage, sinon la seule mise à disposition des terrains sur lesquels l'implantation des ouvrages est prévue.

33.3 En cas de sous-traitance, ou d'un marché passé avec un groupement d’entreprises, les prix afférents à chacun des lots sont réputés comprendre les dépenses et marges des entrepreneurs pour l'exécution de ces lots et les charges qu'ils peuvent être appelés à rembourser à l'entreprise principale ou Mandataire. Les prix de ce dernier sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle de ses sous-traitants ou des entrepreneurs conjoints ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

- SOUS-DETAIL DES PRIX

  - Le Cocontractant est censé avoir fourni dans sa soumission le sous détail des prix, qui fait ressortir dans le détail le montant des charges et des frais accessoires sur salaire et main d’œuvre, ainsi que les frais de montage, d’entretien et de démontage des installations provisoires de chantier, d’amortissement des installations, du matériel et de l’outillage, ainsi que toutes les sujétions, frais généraux, faux frais et bénéfices.

  - Les montants du Bordereau des Prix Unitaires comprennent tous les frais de la main d’œuvre participant directement ou indirectement à l’exécution des travaux, y compris les salaires et les primes, les assurances, les charges salariales, les frais de déplacement. Ils comprennent également les postes suivants :

- Amenée, montage, entretien, démontage et repli de toutes les installations y compris bureaux, laboratoires, matériel de carrière éventuels, ateliers, habitation etc. ;

- Amenée, fourniture, stockage et transport de tous les matériaux, ingrédient, carburant, lubrifiant, etc. ;

- Entretien des ouvrages existants utilisés pour la réalisation du marché;

- Prospection des gîtes d’emprunt, extraction, stockage et mise en œuvre des matériaux drainage des gisements ;

- Des mesures d’atténuation des impacts directs environnementaux ;

- Entretien des ouvrages pendant le délai de garantie ;

- Assurance y compris responsabilité civile ;

- Assurance de chantier ;

- Frais financier et frais généraux du chantier ;

- Rémunération pour bénéfice et aléas.

  - Les prix du bordereau des prix comprennent toutes les sujétions d’exécution qu’elles soient ou non explicitées dans le présent CCAP ou dans le CCTP. Une modification des quantités peut être apportée en plus ou en moins dans le volume des travaux, quelles que soit la quantité des travaux réellement exécutés, les prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires seront appliqués. Si la quantité des travaux diminue de plus de 50% du montant prévu dans le marché, l’Attributaire peut prétendre à une indemnisation.

- TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - VARIATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX ET LA NATURE DES TRAVAUX

  - Qu’il s’agisse d’augmentation dans la masse des travaux, ou d‘ouvrages non prévus dans le marché, aucun travail supplémentaire ne peut être exécuté par le Cocontractant, s’il n’a pas fait au préalable l’objet d’un Ordre de Service de l’Autorité Contractante le prescrivant explicitement.

  - Il est fait application des prix unitaires du Bordereau des Prix Unitaires si les travaux supplémentaires comportent de nouveaux prix, la validation de ceux-ci fait l’objet d’un avenant. Est considéré comme nouveau prix, tout prix ne figurant pas dans le Bordereau des Prix Unitaires ou dans le détail estimatif du présent marché si celui-ci a été présenté dans l’offre du Cocontractant.

- PREPARATION DES DECOMPTES

  - Le Cocontractant est rémunéré par décomptes établis en appliquant des prix du bordereau des prix unitaires aux prestations réellement exécutées.

  - A l’issue de chaque constat des travaux, le Cocontractant et l’Ingénieur du Marché établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau des prix pouvant donner droit au paiement.

  - Les projets de décompte provisoire des travaux effectivement réalisés en sept (07) exemplaires, sont transmis à l’Ingénieur du Marché.

  - L’Ingénieur du Marché après vérifications sous 72 heures, rejette en motivant son rejet ou signe le projet de décompte et le transmet au Chef de Service du Marché et transmet au maitre d’ouvrage pour signature.

  - A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, l’Ingénieur du Marché dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par le Cocontractant et le Chef de Service du Marché qui le transmet au Délégué Régional des Marchés Publics qui y appose le visa. Ce décompte comprend :

- le décompte final,

- l’acompte pour solde,

- la récapitulation des acomptes mensuels.

  - La signature du décompte général et définitif sans réserve par le Cocontractant, lie définitivement les parties et met fin du marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

- MODALITES ET REGLEMENT DES TRAVAUX EXECUTES

  - Le Maitre d’Ouvrage est chargé de l’ordonnancement et de la liquidation.

  - Le Receveur Régional du Conseil Régional est chargé des paiements.

  - Le paiement est effectué par virement au compte bancaire du cocontractant.

  - Le règlement du marché est exécuté par le Président du Conseil Régional de l’Extrême-Nord.

Chaque dossier doit comporter les pièces suivantes :

- une (01) copie légalisée datant de moins de trois (03) mois signée des Administrations compétentes, de toutes les pièces composant le dossier fiscal ;

- 07 exemplaires du décompte et des Attachements signés par le Cocontractant, l’Ingénieur du Marché et le Chef de Service du Marché.

- le Procès-verbal de réception signé de tous les membres de la Commission de réception dans le cas de la réception provisoire des travaux ;

- la main levée de la retenue de garantie signée de l’Autorité Contractante, dans le cas de la réception définitive des travaux ;

  - Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues.

Lorsqu’il est imputable au Maître d’Ouvrage ou au comptable assignataire, le défaut de paiement dans les délais fixés par le CCAP ouvre et fait courir de plein droit au bénéfice de l’entrepreneur, des intérêts moratoires calculés depuis le jour suivant l’expiration desdits délais, jusqu'au jour de la délivrance de l’avis dit ‘‘de règlement’’ du comptable assignataire.

- AVANCE DE DEMARRAGE

38.1	L’Entrepreneur peut, sur simple demande adressée au Maître d’Ouvrage, sans justificatif, et après mise en place des cautions exigibles par le Code des Marchés Publics, obtenir une avance dite «de démarrage» ou « pour approvisionnement de matériaux ».

38.2	Cette avance dont le montant ne peut excéder vingt pour cent (20%) du prix initial TTC du marché, est cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur, et remboursée par déduction sur les acomptes à verser à l’Entrepreneur pendant l’exécution du marché, suivant des modalités définies dans le CCAP.

38.3	 La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.

38.4	Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d’Ouvrage donnera la mainlevée de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse de l’entrepreneur.

38.5		L’octroi d’avances doit être expressément stipulé dans le dossier d’appel d’offres et le Maître d’Ouvrage doit indiquer s’il s’engage ou non à verser des avances, et si oui, à quel titre.

- CAUTIONNEMENT DEFINITIF

  - Le cautionnement définitif qui garantit l’exécution intégrale des travaux est constitué dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché. Il est conservé par l’Autorité Contractante. Le cautionnement provisoire de soumission est restitué au Cocontractant dès constitution de ce cautionnement définitif.

  - Le montant du cautionnement définitif est fixé à 5% du montant toutes taxes comprises du marché. Ce cautionnement définitif peut être remplacé par une caution bancaire d’un établissement financier de premier ordre ou d’une compagnie d’assurance agréé par le Ministère des Finances.

  - A la fin des travaux, le cautionnement définitif est restitué ou la caution bancaire le remplaçant libérée sur demande écrite du Cocontractant, par une main levée de l’Autorité Contractante.

- RETENUE DE GARANTIE

A titre de garantie des travaux, il sera opéré sur le montant de chaque acompte mensuel une retenue de 10% du montant TTC de la partie d’ouvrage concernée de cet acompte. La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie bancaire à première demande de retenue de garantie personnelle et solidaire du même montant émanant d’un établissement bancaire ou d’une compagnie d’assurance installé sur le territoire camerounais et agrée par le Ministère des Finances. Cette retenue de garantie sera restituée, ou la caution levée, dès réception définitive des travaux.

- ASSURANCE ET PROTECTION DES CHANTIERS

  - Le Cocontractant doit justifier qu’il est titulaire d’une police d’assurance de responsabilité civile pour les dommages de toutes natures causés aux tiers :

- par son personnel, salarié en activité de travail ;

- par le matériel qu’il utilise ;

- du fait des travaux.

  - Par ailleurs le chantier doit être couvert pour l’ensemble des travaux par une assurance globale de chantier délivrée par une compagnie agréée par l’autorité compétente. Les frais inhérents à cette assurance sont à la charge du Cocontractant

  - Le Cocontractant dispose de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux pour présenter un certificat d’une compagnie d’assurance prouvant qu’elle a intégralement été réglée des primes ou cotisations relatives aux travaux pour le présent marché. Passé ce délai, le marché peut-être résiliée.

  - Le Cocontractant est tenu d’assurer la protection et le gardiennage de son chantier jour et nuit. Il veille notamment à empêcher toute intrusion accidentelle ou malveillante par une clôture et des pancartes bien visibles, interdisant l’accès du chantier au public. Le Cocontractant est tenu responsable de tout accident qui surviendrait sur le chantier suite à l’absence des dispositifs requis.

  - La Garantie décennale est gérée conformément aux dispositions du Code Civil.

- VARIATION DES PRIX

Le présent marché est à prix unitaires et forfaitaires. Ces prix sont définitifs, fermes et non révisables.

- REGIME FISCAL ET DOUANIER

Le présent marché est soumis aux droits et taxes en vigueur au Cameroun.

- NANTISSEMENT DU MARCHÉ

  - Le présent marché, conclu conformément aux dispositions du Décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, peut être donnée en nantissement.

  - Le créancier nanti devra notifier par tous moyens laissant trace écrite au Chef de Service du marché une copie certifiée conforme de l’acte de nantissement.

- TIMBRE ET ENREGISTREMENT

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront enregistrés par le Cocontractant à ses frais dans un Centre des Impôts, conformément à la règlementation en vigueur, puis déposés auprès du Président du Conseil Régional de l’Extrême-Nord, pour ventilation.

- PENALITES

  - Pénalités de retard

A défaut pour le Cocontractant de terminer les travaux dans le délai contractuel, il sera appliqué, par jour calendaire de retard, une pénalité forfaitaire fixée à :

- 1/2000ème du montant TTC du marché du 1er au 30ème jour ;

- 1/1000ème du montant TTC du marché au-delà du 30ème jour.

Le montant cumulé des pénalités prévues aux alinéas 46.1 ne peut excéder 10% du montant Toutes Taxes Comprises du marché sous peine de résiliation.

  - Pénalités spécifiques

Une pénalité de retard de cinquante mille (50 000) Francs CFA sera appliquée pour chacun des cas spécifiques suivants :

    - Non production du projet d’exécution des travaux dans un délai de trente (30) jours après la notification de l’Ordre de Service de commencer les travaux ;

    - Non production du cautionnement définitif dans un délai de vingt (20) jours après la notification de l’Ordre de service de commencer les travaux ;

    - Non production des assurances de Responsabilité Civile et tous risques chantiers dans un délai de vingt (20) jours après la notification de l’ordre de service de commencer les travaux ;

    - Absence du journal de chantiers;

    - Absence du panneau d’indication de chantier dans un délai de dix (10) jours après la notification de l’Ordre de service de commencer les travaux ;

    - Non production du dossier de recollement dans un délai de quinze (15) jours après la réception provisoire des travaux.

CHAPITRE V : CLAUSES DIVERSES

- FRAIS COMMERCIAUX EXTRAORDINAIRES (sans objet)

- TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Au cas où l’exécution du marché nécessiterait le transport des matériels et équipements dans le sens étranger vers le Cameroun et vice versa, ce transport sera assuré selon les dispositions résultant des conventions et accords internationaux et à la charge de l’attributaire.

- INFORMATIONS DE CHANTIER A AFFICHER

Dans un délai de 10 jours à partir de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant s’engage à apposer à l’entrée du chantier et de façon visible, un panneau de chantier solidement ancré dans le sol et portant toutes les indications nécessaires à une hauteur minimum de 1,60 mètre à partir du sol, conformément aux indications suivantes :

- Matériau : bois ;

- Dimensions de chaque panneau : 25 cm de hauteur par 180 cm de longueur, épaisseur de 3 cm ;

- Revêtement : une couche de peinture glycérophtalique de teinte blanche. Les inscriptions sont réalisées en noir sur un fond blanc.

- RESILIATION DU MARCHÉ

Le marché peut être résilié comme prévu à la section II Titre V du décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 et également dans les conditions stipulées aux articles 57, 58 et 59 du CCAG, notamment dans l’un des cas ci-après:

- Retard de plus de 15 (quinze) jours calendaires dans l’exécution d’un Ordre de Service, une mise en demeure ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant du marché;

- Absence de cautionnement définitif ;

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

- Défaillance ou / et Carence de l’Entrepreneur ;

- Non-paiement persistant des prestations.

- DIFFERENDS ET LITIGES

Tout litige survenant entre les parties contractantes fera l’objet d’une tentative de conciliation par entente directe.

A défaut de règlement à l’amiable, tout différend découlant du présent marché sera définitivement tranché par la juridiction camerounaise compétente.

- CAS DE FORCE MAJEURE

Dans le cas où l’Entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en-deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

- Vent : 40 mètres par seconde ;

- Crue : la crue de fréquence décennale.

- EDITION ET DIFFUSION DU MARCHE

Quinze (15) exemplaires du marché seront édités par les soins du Cocontractant et fournis à l’Autorité Contractante pour diffusion.

Article 54 et dernier : VALIDITE ET ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHE

Le présent marché ne deviendra valide qu’après sa signature par le Président du Conseil Régional de l’Extrême-Nord, Autorité Contractante, et entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant par ce dernier.

Pièce N°5

CAHIER DES CLAUSES

TECHNIQUES PARTICULIERES

(CCTP)

- GENERALITES

  - INTRODUCTION

Le Président du Conseil Régional de l’Extrême-Nord, Autorité Contractante, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de réhabilitation des infrastructures scolaires sinistrées au Lycée classique de Mora, au Lycée Bilingue de Kaélé, au Lycée de Kolara, au Lycée de Meskine, au Lycée Technique de Meskine, à l’ENIEG de Mora et au Lycée de Doukoula , Région de l’Extrême-Nord, en quatre (04) lots et en procédure d’urgence.

Objet du marché

L’objet du marché porte sur les travaux de réhabilitation des INFRASTRUCTURES scolaires sinistrées au Lycée classique de Mora, au Lycée Bilingue de Kaélé, au Lycée de Kolara, au Lycée de Meskine, au Lycée Technique de Meskine, à l’ENIEG de Mora et au Lycée de Doukoula , Région de l’Extrême-Nord, en quatre (04) lots et en procédure d’urgence.

Accès aux sites

La zone est peu accidentée, située en zone sahélienne aride, mais inondable en période de pluie. Les entreprises soumissionnaires devront prendre en compte ces contraintes de manière particulière dans l’élaboration de leur proposition financière. Dans ce sens, l’adjudicataire devra apporter un soin particulier à la planification des tâches, à l’organisation du chantier et à la maîtrise des dépenses, afin d’éviter tout ralentissement ou arrêt des travaux.

  - DEVIS DES SURFACES A REHABILITER

Les travaux de réhabilitation des infrastructures scolaires sinistrées au Lycée classique de Mora, au Lycée Bilingue de Kaélé, au Lycée de Kolara, au Lycée de Meskine, au Lycée Technique de Meskine, à l’ENIEG de Mora et au Lycée de Doukoula , Région de l’Extrême-Nord, en quatre (04) lots et en procédure d’urgence.

  - DESCRIPTIF DES TRAVAUX

    - Divisions des travaux

Les travaux à exécuter sont répartis en plusieurs lots définis comme suit :

- Les travaux préparatoires ;

- Les revêtements sol et maçonneries;

- La charpente, couverture;

- La menuiserie métallique ;

- L’électricité ;

- Plomberie ;

- La peinture ;

- VRD.

    - Projet d’exécution

Le Cocontractant adjudicataire produit le projet d’exécution et notamment, tous les plans de détail et notes de calcul que l’Ingénieur juge utiles à la bonne exécution des ouvrages. Ces plans et dessins sont établis conformément au projet et respectent l’essentiel des dispositions.

- Les plans et dessins reproduits et contenus dans le dossier d’Appel d’Offres sont les seuls à exécuter. Toutefois, la responsabilité du Cocontractant reste pleine et entière quant à la mise en œuvre des solutions techniques retenues.

- Les ouvrages à réaliser sont définis par les plans, le devis des surfaces, le descriptif des travaux, le bordereau des prix unitaires, y compris le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) validés par l’Ingénieur et remis au Cocontractant en charge des travaux.

## En cas de divergences entre deux ou plusieurs plans portant la même date, ceux dessinés à l’échelle la plus grande prévalent. Toute précision technique figurant dans les pièces écrites, mais ne figurant pas dans les plans et inversement, est réputée avoir la même valeur contractuelle que si les indications étaient portées dans les pièces écrites et dans les plans.

De manière générale, l’Ingénieur du Marché a l’obligation de fournir toutes les informations nécessaires et de valider les solutions techniques destinées à résoudre les problèmes de mise en œuvre posés par le Cocontractant en charge des travaux :

## Avant le début des travaux de chacun des lots, le Cocontractant adjudicataire vérifie la date des plans et s’assure auprès de l’Ingénieur, que tous les documents dont il dispose sont conformes. Le Cocontractant fait recours à l’Ingénieur de manière systématique lorsqu’il fait face à une difficulté d’interprétation, ou constate une erreur ou une omission.

## Chaque entreprise adjudicataire est tenue de signaler en temps opportun toutes malfaçons dans les travaux réalisés par d’autres corps d’état et qui seraient de nature à perturber l’exécution des prestations qu’elle est chargée de fournir et notamment à influer sur les coûts.

    - Prix du marché

L’ensemble des travaux définis ci-avant est traité à prix global forfaitaire. Le devis estimatif présente la décomposition du prix global forfaitaire. Il est établi par le Cocontractant suivant le cadre du devis quantitatif faisant partie du dossier d’appel d’offres et joint à l’acte d’engagement.

    - Définition du contenu des prix unitaires et forfaitaires

Les prix unitaires et les prix à forfaits du marché comprennent :

## Le coût des matériaux, des matériels et équipements, de la main d’œuvre, les bénéfices et les frais généraux du Cocontractant, ainsi que tous les droits, impôts et taxes, et d'une façon générale, toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail à réaliser et de la prestation à fournir ;

## Ils comprennent également, sauf spécifications contraires, les coûts de fourniture des échafaudages et des ateliers de préfabrication, toutes les fournitures, le matériel et les outillages nécessaires à la mise en œuvre et à la conduite des travaux, les frais de stockage, de transport, d’installation et de repli du chantier.

Sont également inclus :

## La préparation du projet et dessins d'exécution, ainsi que tous frais personnel et de main-d’œuvre y relatifs, les redevances relatives à l'application de brevets ou de licences ;

## Toutes dispositions provisoires de chantier comme le drainage, la réalisation des accès et pistes provisoires, la signalisation, les frais de remise en état des superficies occupées et les frais d'entretien des ouvrages pendant le délai de garantie ;

## Les pertes ou avaries de matériaux, matériels et équipements, des installations, la surveillance du chantier et les assurances en garantie décennale et en responsabilité civile professionnelle, en cours de validité à la date de démarrage des travaux.

    - Visite des lieux

Avant la remise de son engagement, le Cocontractant est réputé :

## Avoir procédé à une visite du site et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux et aux accès et abords du chantier ;

## Avoir apprécié les particularités et les contraintes d’exécution des travaux, ainsi que les conditions d’organisation et d’approvisionnement du chantier ;

## S’être procuré toutes les informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d'influencer le contenu de son offre.

- TRAVAUX PREPARATOIRES

  - Travaux préliminaires

Les travaux préliminaires comprennent :

- Installation de chantier, y compris l’amenée et le repli de toutes les installations, matériels et équipements nécessaires à la réalisation, au suivi et au contrôle par le Cocontractant de la qualité des ouvrages ;

- La fourniture et l’installation d’un panneau de chantier avec en tête : République du Cameroun, suivi de la devise du Cameroun, en français et en anglais ; indiquant la nature des travaux, les noms et adresses : du Maître d‘ouvrage, le financement et de l’exercice d’imputation budgétaire, du Cocontractant en charge des travaux, du Chef de Service du Marché, de l’Ingénieur du Marché, du délai de réalisation, la date de l’OSD, le montant;

- L’implantation des ouvrages à réaliser et des zones de manœuvre, de parking, de dépôt des matériaux et des déchets ;

- La construction de la clôture, de la baraque de chantier, des magasins de stockage et d’une fosse septique pour les besoins du chantier ;

## La construction le cas échéant des ateliers de préfabrication (menuiserie, ferraillage, etc.) ;

## La mise en place d’un service d’entretien et de gardiennage ;

## Le branchement éventuel provisoire du chantier aux réseaux d’eau et d’électricité ;

## L’exécution des études techniques complémentaires et l’élaboration des plans d’exécutions avant le démarrage des travaux, et l’élaboration des plans de récolement après achèvement des travaux.

  - Sécurité et surveillance des travaux

Le Cocontractant est responsable de la surveillance des travaux pendant toute la durée du chantier et jusqu’à la réception définitive.

Le Cocontractant veille à fournir tous les équipements nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs et des visiteurs autorisés sur le chantier, conformément aux dispositions prévues par les lois en vigueur.

A cet effet, le Cocontractant doit veiller à maintenir sur le chantier, des personnels d’encadrement qualifiés pendant toute la durée des travaux. Le Cocontractant veillera également à disposer de toutes les polices d’assurances nécessaires et valables jusqu’à la réception définitive du chantier.

Tout sinistre qui serait la cause de la ruine des ouvrages ou d’une partie des ouvrages ou à l’origine de la perte de matériaux, matériels, équipements et outillages, suite à un défaut de surveillance des travaux, relève de la responsabilité exclusive du Cocontractant.

  - Gardiennage et clôture provisoire de chantier

Le Cocontractant est responsable du gardiennage du chantier, de jour comme de nuit pendant toute la durée du chantier et jusqu’à la réception provisoire.

Le Cocontractant est tenu de réaliser à ses frais, une clôture ou une palissade fermée par une barrière dans les matériaux de son choix, afin d’empêcher l’intrusion de personnes étrangères au chantier dans le périmètre des travaux. Tout accident qui surviendrait dans ce cadre, relève de la responsabilité exclusive du Cocontractant.

Tout sinistre, vol ou action de vandalisme qui serait cause de la ruine des ouvrages ou d’une partie des ouvrages ou à l’origine de la disparition de matériaux, matériels, équipements et outillages, suite à un défaut de gardiennage, relève de la responsabilité exclusive du Cocontractant.

  - Hygiène et entretien des voies d’accès au chantier

Le Cocontractant est responsable de l’entretien ordinaire des voies d’accès au chantier et du nettoyage permanent du site.

Le Cocontractant veille à ne pas polluer le milieu naturel environnant avec des déchets non biodégradables. Les déchets sont stockés dans une zone précise du chantier et détruits sur place.

  - Baraque de chantier et magasins de stockage

La baraque de chantier est construite en matériaux provisoires ou en éléments modulaires. Elle comporte :

## Un local servant pour les réunions de chantier et qui contient : une table de réunion, des chaises, une armoire, un tableau d’affichage ;

## Un ou plusieurs locaux de stockage à sec pour les matériaux sensibles à l’humidité, l’outillage et les appareils de chantiers.

Le local du gardien et les latrines de chantier doivent être réalisés séparément mais à proximité : pour des raisons de sécurité concernant le gardien (maintien d’un foyer à flamme nue pouvant causer un incendie) et d’hygiène concernant les latrines.

  - Accès provisoire à l’eau et à l’énergie

Le Cocontractant prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la fourniture du chantier en eau et en énergie : soit par la mise en place d’une réserve d’eau permanente et d’un groupe électrogène, soit par le raccordement en eau et en électricité auprès des concessionnaires ou des fournisseurs locaux dont les réseaux sont situés à proximité du chantier.

Le Cocontractant veillera également à fournir à l’Autorité Contractante, au Chef Service du Marché et à l’Ingénieur du Marché, des numéros de téléphone permettant de le joindre à tout moment, ainsi que le responsable des travaux.

  - Projet d’exécution et agréments divers

Les plans et autres documents graphiques contenus dans le DAO, fournissent au Cocontractant une vue globale du projet et de son contenu. Il lui revient cependant de procéder lui-même aux études et aux essais complémentaires qui peuvent lui permettre sur la base de son expérience, d’élaborer le projet d’exécution, y compris plans, schémas et notes de calculs et qu’il doit soumettre à l’approbation de l’Ingénieur du Marché avant l’exécution des travaux.

Le délai d’approbation des plans et les agréments divers est de trente (30) jours après l’Ordre de Service de commencer les travaux. A cet effet, le Cocontractant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ce délai. Les agréments divers relatifs aux échantillons issus des sondages et essais sont réalisés dans le mois qui suit l’Ordre de Service de Démarrage du chantier. Ils sont conservés sur site, dans la baraque de chantier.

  - Dossier de récolement

Le Cocontractant produit les plans de récolement à la réception provisoire des ouvrages. Les plans sont soumis à l’Ingénieur du Marché qui y appose son visa après approbation. Les plans sont élaborés et produits sous le format de fichier informatique (Logiciel de dessin).

  - Reconnaissance des sols

Le dimensionnement des fondations est basé sur l’hypothèse conservative d’une portance de sol de 0,3 bars (0.003 MN/m²). Il appartient toutefois au Cocontractant d’effectuer, à ses frais, les sondages et toutes vérifications appuyées par des notes de calcul permettant de confirmer cette hypothèse.

Dans le cas contraire, le Cocontractant doit effectuer les ajustements nécessaires pour adapter l’ouvrage à la réalité géotechnique du site. A cet effet, aucune requête du Cocontractant, arguant la mauvaise reconnaissance des sols ne pourra permettre une révision du marché.

Le Cocontractant est également tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour canaliser en tant que de besoin, les eaux naturelles qui traverseraient le site des travaux le cas échéant.

  - Implantation

Avant tous travaux de terrassement, le Cocontractant procède à l'implantation des surfaces à terrasser.

Lors de l'installation du Cocontractant sur le chantier, l’Ingénieur du Marché lui notifie le plan général d'implantation des ouvrages et lui indique l'origine du nivèlement ainsi que les repères et les bornes à partir desquelles il doit procéder au piquetage.

Le Cocontractant matérialise l'implantation des ouvrages par des bornes et piquets clairement repérés et rattachés aux bases qui lui ont été fournies. Ces bornes et piquets sont maintenus en place dans la mesure indiquée par l’Ingénieur du Marché et soumises au contrôle de ce dernier.

L’alignement des façades est réalisé par des bornes maçonnées judicieusement placées et en nombre suffisant. Les axes principaux sont repérés par des chaises et des piquets. Un repère de nivèlement, matérialisé par une borne maçonnée, est rattaché au nivèlement général et implanté en un point où il ne risquera pas d’être détérioré en cours de travaux.

Le Cocontractant dispose d’un délai de 3 jours pour présenter ses observations sur la cohérence entre les indications fournies par les plans et les coordonnées des bornes et repères qui lui ont été indiquées.

Après vérifications et corrections contradictoires des bases en cause, relevées sur procès-verbal le cas échéant, le Cocontractant reste seul responsable de l'implantation des ouvrages et de la conservation des repères qu'il doit maintenir ou reconstruire à ses frais s'ils venaient à être détruits au cours des travaux.

## Note importante

L’implantation est faite sur la base des plans fournis lors de l’appel d’offres. Les repères sont posés par un géomètre ou un technicien qualifié agréé par l’Ingénieur du Marché à la charge du Cocontractant.

  - Détournement des réseaux

Dans le cas où les réseaux des concessionnaires d’eau, d’électricité ou de téléphone qui traversent le projet doivent être déplacés, le Cocontractant en charge des travaux est tenu de prendre tous les contacts nécessaires avec les services concernés afin de procéder aux modifications requises.

- BETON ET MAÇONNERIES

III.1- Consistance des travaux et description des ouvrages

Elles comprennent tous les travaux de béton armé, maçonnerie, dallage, chapes et enduits.

Les travaux à exécuter comprennent les opérations suivantes :

- Mise en place des coffrages bois ou métalliques raidis et maintenus par étais, contreforts et chevalements ;

- Préparation des réservations et mise en place des canalisations, gaines et fourreaux ;

- Réalisation du ferraillage et mise en place des armatures métalliques dans les coffrages ;

- Préparation et coulage des bétons armés pour semelles des poteaux et toutes structures en fondations ;

- Préparation et coulage des bétons armés pour ossature : poteaux, poutres, voiles, linteaux, appuis de baies, chainages haut et bas des maçonneries, chéneaux, etc.

- Préparation, coulage des bétons armés pour dalles et des bétons pour formes de pentes et chapes ;

- Montage des maçonneries des murs et cloisons en blocs d’aggloméré de ciment ;

- Pose des enduits sur les murs et cloisons.

- Réalisation des arases de murs, acrotères, couronnements (corniches, chaperons, becquets, etc.).

III.2- Nature, provenance et qualité des matériaux

- Sable

Les sables pour bétons armés, mortiers, chapes et enduits, proviennent en priorité des carrières ou des cours d’eau des environs. Ils sont exempts d'oxydes, de pyrites, de vases, de matières organiques, végétales ou animales et dépourvus d'éléments plats et d'aiguilles.

Chaque catégorie d’agrégats sera stockée séparément. Les aires de stockage seront cloisonnées de telle manière que le risque de mélange des différents types de granulométries ne puisse exister.

Le Cocontractant constituera une réserve d’agrégats suffisante pour assurer l‘exécution des travaux à un rythme normal, sans interruption. Le transport des agrégats se fera avec le plus grand soin.

- Granulats pour bétons et mortiers

Les granulats pour bétons proviendront en priorité des carrières, ballastières ou des cours d’eau des environs. Ils devront provenir de roches stables et inaltérables à l'air et à l'eau.

Le Cocontractant fournit tous les agréments nécessaires et les preuves, qui peuvent être requis pour prouver que la qualité des matériaux destinés à la mise en œuvre est conforme aux exigences techniques du projet d’exécution.

- Liant hydraulique

Le ciment entrant dans la composition des mortiers et bétons ordinaires et armés, est de type Ciment Portland Composé (CPJ 35 pour le béton armé, les dalles et les chapes ; CPJ 35 pour les parpaings, béton de propreté et enduits). Il devra satisfaire à la norme NFP 15-302 d'octobre 1964 et en tout état de cause aux dernières normes en vigueur connues au moment d’exécution des travaux.

Le ciment devra être approvisionné en sacs entiers sous la protection de bâches imperméables. Le volume de ciment stocké devra être suffisant pour assurer l‘exécution des travaux à un rythme normal, sans interruption. Le ciment stocké qui présente des traces d'humidité ou de prise sera mis au rebut et évacué du chantier aux frais du Cocontractant.

- Eau de Gâchage

L'eau nécessaire à la confection des bétons et mortiers doit être propre et exempte d'impuretés (voir la norme NF P18 -303). Elle ne doit pas contenir :

- de matière en suspension au-delà de 2 grs par litre ;

- de sels dissous non nocifs au-delà de 15 grs  par litre ;

- de sels nocifs.

- Aciers pour armatures (références : NF A 35-015 et 35-016)

Les aciers pour armatures sont :

- des fers à béton ronds laminés du type Fe235 de limite élastique égale à 235 Newton/mm²

- soit des barres laminées à haute adhérence du type Fe500 de limite élastique au moins égale à 500 newtons par mm².

Les aciers pour armatures devront être exempts de failles, criques, fontes, fissures, soufflures et manque de matières.  Les tranches sciées ou cisaillées devront être nettes et sans défaut. D'une manière générale, les armatures ne devront pas présenter des défauts préjudiciables à leur emploi.

- Blocs en aggloméré de ciment (parpaings)

Les maçonneries verticales seront réalisées en blocs de béton moulés et non armés (parpaings) répondant aux dimensions suivantes :

- Fondations : 20 x 20 x 40

- Murs d’élévation : 15 x 20 x 40

Les parpaings seront mis en place creux ou bourrés de gros mortier, suivant les indications validées dans le projet d’exécution.

III.3- Preparation des coffrages, ferraillage et reservations

- Coffrage du béton armé

Les coffrages sont contreventés avec des accessoires adaptés pour être parfaitement rigides. Ils doivent supporter sans se déformer, le poids et la poussée du béton, les effets des vibrations et le poids des hommes employés au travail. Les assemblages sont jointifs et étanches pour éviter les pertes d’eau et de laitance pendant la mise en œuvre du béton. L’utilisation des huiles de décoffrage est recommandée pour imperméabiliser le bois, éviter que le béton adhère aux banches et améliorer l’aspect de surface.

Les surfaces en contact avec le béton sont lisses et débarrassées de tous défauts de surface et autres déchets préjudiciables à la qualité de l’ouvrage. Les coffrages en bois sont réalisés dans des essences dépourvues de tanin. Le bois doit être suffisamment sec et stabilisé. Les planches sont suffisamment épaisses pour éviter le gauchissement. En cas d'utilisation de coffrages métalliques, ils sont débarrassés avant utilisation de toutes traces d’oxydation.

Les coffrages appropriés sont fabriqués et aménagés pour la réalisation des formes en béton armé, les percements et trémies réalisés dans les ouvrages. Les éléments de coffrages sont soigneusement retirés avant l’exécution des scellements ou de tous autres travaux.

- Ferraillage et pose des armatures

Les armatures seront façonnées et mises en œuvre selon les plans de ferraillage soumis par le Cocontractant et approuvés par l’Ingénieur du Marché.

Lors de leur mise en œuvre, les aciers pour armatures seront parfaitement propres, sans rouille, peinture, graisse, ciment ou terre. Les barres seront coupées à bonne longueur à la cisaille et le cintrage sera réalisé soit manuellement, soit mécaniquement à froid. Le cintrage à chaud n’est pas autorisé.  Les crochets seront retournés à 45°.

L'assemblage des barres se fait par ligature, afin d’assurer la continuité des armatures par un recouvrement mesuré hors crochet. La mise en place des armatures est particulièrement soignée, de manière à ce qu’elles ne s’écartent pas de la position définie, au moment de la mise en œuvre du béton.

Les armatures doivent être parfaitement enrobées par le béton. Elles ne doivent pas être apparentes après décoffrage. L’écartement des faces intérieures du coffrage est au minimum de 5 cm pour les ouvrages enterrés et hors sol, exposés aux intempéries et de 3 cm pour les ouvrages hors sol non exposés aux intempéries.

- Passage des canalisations, gaines et fourreaux

Les gaines sont mises en place avant l’exécution des dallages de sol, des chapes et des enduits. La traversée des murs et cloisons est réalisées à l’aide de fourreaux de diamètres appropriés et obturés aux extrémités avec un produit plastic de calfeutrage, assurant l’étanchéité entre les locaux.

III.4- Execution des ouvrages en beton armé

- Dosage des bétons de propreté

Les bétons de propreté seront dosés à 150 Kg de ciment par mètre cube de béton. La composition, est précisée par les études préalables réalisées par le Cocontractant qui doit soumettre les essais et les éprouvettes à l’approbation de l’Ingénieur du Marché. La composition donnée à titre indicatif est la suivante :

- Ciment : 150 Kg/m3 ;

- Sable : 420 litres/m3 ;

- Gravier : 860 litres/m3 ;

- Eau : 175 litres/m3.

Le béton de propreté sera exécuté sous les semelles et longrines de fondation et sur une épaisseur moyenne de 5 centimètres, avec un débordement de 5 centimètres de part et d'autre des fondations.

Les câbles électriques de mise à la terre seront posés avant le coulage du béton de propreté.

- Dosage des bétons d'infrastructures et de superstructure

Les ouvrages en béton armé destinés à la réalisation des fondations, à l’ossature et aux planchers sont mis en œuvre en tenant compte des charges permanentes et surcharges admissibles en conformité avec les règles BAEL 91 rév. 99.

Les bétons structurels sont dosés à 350 kg de ciment Portland composé de type CPJ 35, par mètre cube de béton. La composition, est précisée par les études préalables réalisées par le Cocontractant qui doit soumettre les essais et éprouvettes à l’approbation de l’Ingénieur du Marché. Dans son étude, le Cocontractant tient compte du fait que les bétons doivent être vibrés. La composition donnée à titre indicatif pour un mètre cube (m3) de béton est la suivante :

- Ciment : 	350 Kg ;

- Sable :   	260 litres ;

- Gravier : 	520 litres ;

- Eau :	175 litres.

Les bétons sont transportés à pied d’œuvre par des procédés permettant d’éviter la ségrégation des différentes composantes et de favoriser un début de prise ou une dessiccation prématurée.

Le Cocontractant veillera à ne pas laisser le béton tomber librement d'une hauteur de plus de 1,50 m, sauf cas particulier où il sera requis l’agrément de l’Ingénieur.

Elle doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas déplacer ni déformer les armatures et pièces métalliques enrobées ou scellées dans le béton. Les écartements des armatures sont réalisés à l'aide de cales en béton, de cadres ou de barres de montage.

TABLEAU RECAPITULATIF DES DOSAGES PAR METRE CUBE DE BETON   ET MORTIER

| Désignation | Dosage | Utilisation |
| --- | --- | --- |
| Béton ordinaire dosé à 150 Kg/m3 | - Ciment = 150 Kg (3 sacs de 50 Kg) ; - Gravier 5/25= 860 litres (14 brouettes) - Sable gros grains = 420 litres (7 brouettes) ; - Eau = 175 litres | Béton de propreté |
| Béton dosé à 300 Kg/m3 | - Ciment = 300 Kg (6 sacs de 50 Kg) ; - Gravier 5/25= 600 litres (10 brouettes) - Sable gros grains = 300 litres (5 brouettes) ; - Eau = 175 litres | -dallage sol, |
| Mortier dosé à 300 Kg/m3 | - Ciment = 300 Kg (6 sacs de 50 Kg) ; - Sable gros grains = 300 litres (5 brouettes) ; - Eau = 175 litres. | - parpaings |
| Béton armé dosé à 350 Kg/m3 | - Ciment = 350 Kg (7 sacs de 50 Kg) ; - Gravier = 520 litres (9 brouettes) - Sable = 260 litres (5 brouettes) ; - Eau = 175 litres | Tous les éléments de structure porteurs, appuis de fenêtres |
| Mortier dosé à 400 Kg/m3 | - Ciment = 400 Kg (8 sacs de 50 Kg) ; - Sable = 1 190 litres (20 brouettes) ; - Eau =175 Litres | Chape, enduits |

- Cure des bétons

La cure des bétons est assurée par tout moyen permettant d’éviter une évaporation prématurée de l’eau contenue dans le béton notamment au début de la prise, ce qui a pour effet de réduire la résistance du béton. A cet effet, l’utilisation de tous moyens permettant d’éviter une évaporation rapide est préconisée (protection par film polyane, etc.) L'arrosage intermittent des surfaces exposées au soleil est interdit.

L’utilisation de produits de cure est soumise à l’agrément de l’Ingénieur du Marché.

- Décoffrage

Le décoffrage est effectué en évitant les chocs et par des efforts purement statiques. Les banches périphériques peuvent être retirées dans un premier temps afin de permettre le dégagement des joints de dilatation. Le décoffrage des éléments bas intervient le plus tard possible dans le but d’éviter les désordres structurels : notamment lorsque le niveau de durcissement du béton permet de supporter les contraintes d’utilisation normale dans des conditions de sécurité acceptables.

- Traitement des bétons après décoffrage

Dans le cas où les bétons qui doivent rester brut de décoffrage sont tachés, ils peuvent être soumis à un traitement avec les produits suivants :

- Taches d'huile :	solution de savon - poudre abrasive en poids de chlorure d'ammonium

- Tâche de graisse : Solution de savon ou phosphate trisomique

- Tâche de peinture : Bichlorure de méthylène

- Tâche d'encre :	solution d'hydro chlorure de sodium.

Remarque : Il est strictement interdit de faire des saignées dans les ouvrages en béton armé sans l’accord de l'Ingénieur du Marché.

III.5- Mise en œuvre des maçonneries

Tous les murs et cloisons sont montés en blocs creux d’aggloméré de ciment (parpaings) suivant les indications contenues dans les plans.

Les maçonneries sont montées en lits horizontaux à joints croisés : Les blocs sont empilés les uns sur les autres par rangs successifs jointés entre eux avec une couche de ciment de 1,5 cm d’épaisseur dosé à 300 Kg de ciment par mètre cube de sable. Les murs sont montés de manière uniforme, d'équerre avec une surface plane. Ils sont rejointoyés avant l’exécution des enduits.

III.6- Mise en œuvre des enduits

Tous les ouvrages (murs, cloisons, plafonds) en maçonnerie de blocs creux d’aggloméré de ciment, en hourdis ou en dalles pleines reçoivent un enduit au mortier de ciment dosé à 350 Kg de ciment par mètre cube de sable, sauf indications contraires du cahier des prescriptions spéciales ou des plans. L’épaisseur minimum des enduits est de 1,5 cm pour toutes les surfaces. Les surfaces maçonnées qui doivent recevoir les enduits, sont préalablement réceptionnées par le Maître d’œuvre ; elles sont saines, débarrassées des bavures de mortier et dépoussiérées.

Les enduits sont exécutés en trois couches : la projection à la truelle d’un gobetis de mortier de ciment chargé en sable gros, permettant l’accrochage de l’enduit ; la pose à la taloche du corps d'enduit par couches d’un centimètre d’épaisseur maximum, dressées à la règle pour enlever les surplus de mortier de ciment ; enfin, la pose de la couche de finition au mortier de sable fin, lissée à la truelle puis à l’éponge.

La couche de finition est réalisée autant que possible, après la pose des boîtes électriques et des menuiseries.

- ELECTRICITE

IV.1  DEFINITION DES TRAVAUX D’ELECTRICITE

IV.1.1 Généralités

Les travaux se rapportant à l’électricité comprennent l’installation selon les normes :

- de l’installation de l’ensemble des conduits encastrés destinés à protéger les canalisations électriques, ainsi que les boites de dérivation et tous les accessoires nécessaires de pose et de fixation ;

- de l’ensemble des circuits électriques du bâtiment, nécessaires pour l’alimentation en énergie des appareils d’éclairage, les prises électriques

- d’un tableau électrique de distribution établi au départ de l’installation et après le disjoncteur général de branchement et qui contient :

- le raccordement des conducteurs de phase et de neutre arrivant du disjoncteur de branchement et la répartition des conducteurs partant vers les différents circuits ;

- les dispositifs de protection des circuits et des personnes constitués de coupe-circuits à cartouches ou de disjoncteurs divisionnaires protégeant chaque conducteur de phase ;

- un interrupteur ou un disjoncteur permettant de sectionner le conducteur neutre de chaque circuit ;

- un interrupteur différentiel à haute sensibilité (30 mA) pour la protection des personnes ;

- un répartiteur de terre pour le raccordement des conducteurs de protection ;

- de la mise à la terre du bâtiment et des liaisons équipotentielles ;

- des interrupteurs et prises de courant ;

- des appareils d’éclairage ;

Sont également compris dans les travaux afférents et nécessaires à la mise en œuvre des installations électriques telles que définies dans le projet d’exécution, à savoir :

- les tranchées, saignées, trous, percements et réservations effectués en phase de gros œuvre sous la conduite de l’Ingénieur ;

- les scellements et rebouchage des tranchées, saignées, trous, percements et réservations, ainsi que les raccords divers résultant de la fixation des appareils ;

- la peinture des armoires et appareillages relatifs aux installations électriques.

Les schémas sont donnés à titre indicatif et ne diminuent en rien la responsabilité du Cocontractant dans l’établissement du projet d'exécution. Toute modification ou amélioration proposée par le Cocontractant est soumise à l’approbation préalable de l’Ingénieur. De plus, le Cocontractant est responsable des dégradations sur les ouvrages déjà achevés qui résultent des travaux dont il a la charge.  D'une façon générale, le Cocontractant ne peut invoquer une omission, ni aucune interprétation des documents pour refuser de fournir ou de monter un dispositif permettant de garantir le bon fonctionnement et d’assurer la sécurité de son installation.

IV.1. 2 Documents techniques de référence

Les installations sont réalisées conformément aux normes suivantes :

- Prescriptions de l’Union Technique Electrique (UTE) ;

- Réalisation des travaux d’installation électrique NF C 15-100 et additifs Installations électriques à basse tension ;

- NF C 14-100 en ce qui concerne les installations de branchement ;

- NF C 18-513, C 18-514, C 18-520 et leurs additifs pour ce qui concerne les mesures de protection et de prévention ;

- NF C 12-060, C 12-100, C 12-200 C 12-210 et leurs additifs pour ce qui concerne les installations règlementées.

IV.1.3 Plans d’électricité

Le Cocontractant fournit dans le projet d’exécution :

- Un schéma complet du circuit électrique de distribution comportant :

- le tracé unifilaire des circuits de distribution, indiquant la puissance et l'intensité supportée par chacun des circuits ;

- le tracé multifilaire des circuits de commande ;

- les appareils de protection installés, leur nature et leur calibre et leur pouvoir de coupure ;

- les plans de borniers ;

- les appareils électriques ou d’éclairage installés et la puissance de court-circuit à chaque niveau de la distribution.

- les plans indiquant :

- L’implantation des canalisations électriques, les emplacements des boites de jonction, des tableaux de distribution électrique, des appareils d’éclairage, des prises de courant, des interrupteurs et des autres appareils électriques ;

- le parcours des canalisations avec les caractéristiques, le nombre, la longueur et la section des conducteurs ;

- les détails de mise en œuvre cotés suivant la réalisation.

- les documents suivants :

- les caractéristiques des appareils de protection (calibre, etc.)

- Les notices complètes des appareils électriques installés.

Toute modification des plans initiaux fait l’objet d’un report sur les plans de récolement :

- de l’ensemble des circuits électriques du bâtiment, nécessaires pour l’alimentation en énergie des appareils d’éclairage, les prises électriques

- d’un tableau électrique de distribution établi au départ de l’installation et après le disjoncteur général de branchement et qui contient :

- le raccordement des conducteurs de phase et de neutre arrivant du disjoncteur de branchement et la répartition des conducteurs partant vers les différents circuits ;

- les dispositifs de protection des circuits et des personnes constitués de coupe-circuits à cartouches ou de disjoncteurs divisionnaires protégeant chaque conducteur de phase ;

- un interrupteur ou un disjoncteur permettant de sectionner le conducteur neutre de chaque circuit ;

- un interrupteur différentiel à haute sensibilité (30 mA) pour la protection des personnes ;

- un répartiteur de terre pour le raccordement des conducteurs de protection ;

- de la mise à la terre du bâtiment et des liaisons équipotentielles ;

- des interrupteurs et prises de courant ;

- des appareils d’éclairage ;

IV.1.4 BASES DE CALCUL

Le Cocontractant est tenu d'effectuer les calculs nécessaires à la réalisation du projet compte tenu des prescriptions suivantes et en accord avec l’Ingénieur du Marché.

IV.1.4.1 Caractéristiques du réseau de distribution d’électricité

- Alimentation en énergie électrique basse tension 380/220 Volts à 50 Hz

- Schéma des liaisons de terre TT

- Section des câbles de courant

- La section des câbles conducteurs phase ne peut être inférieure :

- à 2,5 mm² pour l’alimentation des prises de courant (courant assigné maximal de 20 A avec cartouches à fusibles et 25 Ampères avec disjoncteur divisionnaire) ;

- à 1,5 mm² pour l'éclairage (courant assigné maximal de 10 A avec cartouches à fusibles et 16 Ampères avec disjoncteur divisionnaire) ;

- La section des câbles conducteurs neutres peut être réduite dans la mesure où l'on peut calibrer l'appareil de protection omnipolaire à l'intensité maximale admissible par ce conducteur ;

- La section des conducteurs de terre est déterminée conformément aux chapitres 4 et 5 de la norme UTEC 15.100 ;

- La section des câbles conducteurs est déterminée en fonction des intensités admissibles :

- de chutes de tension ;

- des appareils de protection en amont.

Notamment, il faut tenir compte des tableaux 52 C à 52 H pour les intensités admissibles compatibles avec l'échauffement et des tableaux 53 A et 53 B de la norme NFC 15100. Les courants admissibles dans les canalisations sont déterminés selon les indications des tableaux 52 et 53 de la norme NFC 15 100, les sections des câbles sont choisies parmi celles définies par les normes françaises en vigueur.

IV.1.4.2 Puissance d'installation

Afin de déterminer les caractéristiques des alimentations nécessaires, la puissance de l'installation en régime permanent est estimée à partir des puissances nominales des appareils.

APPAREILS ET MATERIELS ELECTRIQUES

Les appareils et matériels électriques sont choisis dans des séries normalisées et soumis à l’approbation de l’Ingénieur du Marché. Le Cocontractant propose des ensembles homogènes.

Il garantit les conditions de bon fonctionnement du matériel fourni et installé, compte tenu de l’environnement géographique du projet. Le pouvoir de coupure des appareils de protection doit être compatible avec le courant de court-circuit admissible en régime de crête.

Le Cocontractant présente pour chaque appareil une documentation complète comprenant la description, les caractéristiques techniques, et les procès-verbaux d'essais en usine, soumis à l’approbation de l’Ingénieur du Marché. Le petit appareillage et les luminaires doivent posséder un indice de protection minimal I.P. conforme à celui exigé par la NF C 15 100 suivant la destination des locaux.

Toute modification pendant les travaux est soumise à l’approbation de l’Ingénieur du Marché.

IV.1.5 Mise en œuvre

Le matériel et les appareils électriques sont mis en œuvre conformément aux règles de l'art, définies en 7.2 (DOCUMENTS TECHNIQUES DE BASE). Tous les tableaux, circuits et appareils font l’objet d’un repérage et d’un étiquetage soigneux.

IV.1.6 Protection du materiel

Le matériel doit être protégé contre les intempéries et les incidents inhérents au chantier jusqu'à la réception provisoire. Une attention particulière est accordée aux appareils sensibles aux chocs et à l’humidité (appareillage électronique de contrôle, etc.).

IV.1.7 Essais et réception

A la réception des travaux, il est procédé à une inspection des appareils et canalisations électriques. Tout ouvrage défectueux ou dont la fixation est jugée insuffisante fera l’objet des réserves adéquates. Les essais et contrôles sont réalisés par l’Ingénieur du Marché après l’achèvement des travaux et des réglages de l’installation par le Cocontractant.

Les essais sont réalisés conformément aux Normes et portent sur :

- le bon fonctionnement général des circuits et des appareils de protection ;

- la conformité de l'isolation électrique et de la mise à la terre ;

- la conformité du schéma électrique contenu dans le projet d’exécution.

IV.1.8 Garantie sur le materiel et les appareils electriques

Le matériel fourni doit apporter toutes les garanties de sécurité nécessaires pour un fonctionnement continu 24 heures sur 24.  Le matériel livré est garanti pendant au moins un an à dater de la mise en service.  Cette garantie porte sur tous les défauts visibles ou cachés, des matériels employés, contre tous vices de conception, de construction ou d’installation.

- MENUISERIE METALLIQUE

V.1- GENERALITES  SUR LA  MENUISERIE METALLIQUE

Les travaux du présent lot concernent la réalisation des menuiseries métalliques : ferronnerie, aluminium, zinc, acier, inox, fonte et quincaillerie. Il s’agit de :

- la fourniture et l’installation des portes. huisseries métalliques, des châssis et battants ;

- la fourniture et l’installation des serrures, targettes et autres pièces de quincaillerie et de serrurerie destinées à équiper les battants des portes.

Le Cocontractant s’assure que les positions de tous les scellements et encrages projetés, relatifs aux pièces de serrurerie et de quincaillerie, figurent dans le projet d’exécution.

Le Cocontractant requiert l’accord préalable de l’Ingénieur avant d’engager la réalisation des ouvrages de menuiserie métallique.

V.2- Prescriptions techniques

Le Cocontractant doit se conformer aux prescriptions techniques relatives à la qualité des matériaux et aux conditions de mise en œuvre, définies dans les DTU 36-37-39, établis par le Centre Scientifique du Bâtiment (C.S.T.B.), 4 Avenue du Recteur Poincaré, Paris 16ème (FRANCE). En général, toutes les menuiseries métalliques doivent répondre aux normes NP 24201 et 24302.

Les différentes pièces métalliques, profilés, serrurerie et quincaillerie sont choisies en fonction des efforts à fournir et des conditions d'encastrement. Ils doivent apporter toutes les garanties de résistance aux efforts normaux conformes à l’usage auxquels ils sont destinés :

- La surface des éléments de quincaillerie doit être lisse et dépourvues de toutes irrégularités.

- Les soudures ne doivent présenter aucune discontinuité.

V.3- MISE EN ŒUVRE DES OUVRAGES DE MENUISERIE METALLIQUE

V.3.1- Détails d'exécution

Les assemblages soudés, vissés ou rivetés sont exécutés de manière à résister sans déformation permanente, ni amorce de rupture, aux efforts normaux auxquels ils sont soumis.

Les fers seront dressés et coupés régulièrement sans garrots ni cassures. Les assemblages d'angles doivent être soigneusement réalisés et ajustés. Ils ne doivent comporter aucune trace de soudure en saillie.

Les pattes de scellement sont réalisées à queue de carpe avec une longueur de 10 cm au minimum. Elles doivent être suffisamment longues pour assurer une fixation solide et durable de l'ouvrage. Toutes les vis employées sont posées à fleur de la pièce fixée.

V.3.2- Protection des ouvrages

La protection des ouvrages métalliques oxydables est réalisée dans les conditions suivantes : Les pièces sont dégraissées et passées à la brosse métallique ou sablées en atelier, afin de faire disparaître toutes traces d’oxydation. Elles reçoivent une couche de peinture de protection primaire aux oxydes de zinc, avant de recevoir deux couches de peinture époxy.

Les soudures doivent être protégées contre l’oxydation après réalisation. Il est recommandé l’utilisation de pièces de serrurerie ou de menuiserie métallique galvanisées par zingage en atelier (série GPZ).

V.4. QUINCAILLERIE

Toutes les serrures intérieures et extérieures doivent être garanties pour une période d’un (01) an.

V.4.1- Boulons de verrous

Les boulons des verrous sont fabriqués de manière à être dégagés dans tous les cas, même si les rondelles sont rivetées.

V.4.2- Vis

Toutes les pièces métalliques sont fixées par vis et boulons en métal inoxydable.

Les têtes des vis de fixation de serrures, profilées, pièces de quincaillerie, châssis et ouvrants des portes, ainsi que des butées et pattes de fixation sont de forme plate ; elles doivent être arrêtées à fleur de la face plate des ouvrages.

V.4.3- Clés

Les clés sont fournies en trois exemplaires et étiquetées. Elles sont préservées pendant les travaux et placées dans les canons de serrures correspondants au moment de la réception provisoire des ouvrages. Une notice des clés correspondant à l’organigramme des locaux est fournie au Maître d’Ouvrage en quatre exemplaires.

V.4.4- Echantillons pour approbation

Un échantillon de chaque model de pièce est soumis à l’approbation de l’Ingénieur avant la mise en œuvre. Les échantillons sont conservés sur site, dans la cabane de chantier, jusqu’à la réception provisoire des ouvrages. Le matériel fourni doit correspondre aux échantillons approuvés, faute de quoi, il est susceptible d’être rejeté.

V.5. MENUISERIE BOIS

V.5.1. CARACTERISTIQUES DES BOIS DE MENUISERIE

V.5.1.1- Domaine d'application et références

Le Cocontractant s’engage à respecter, les prescriptions techniques sur la qualité et la mise en œuvre des matériaux définis dans le cahier des charges des menuiseries bois, Document Technique Unifié (DTU) n° 36.1

V.5.1.2- Objet de la fourniture

Les travaux concernent la fourniture et la pose soignée des menuiseries bois en extérieur et en intérieur, dans les essences de bois adaptées pour l'ensemble de tous les ouvrages conformément aux prescriptions du cahier des charges.

V.5.1.3- Coordination avec les autres lots

Les travaux de menuiserie bois doivent être réalisés en parfaite coordination avec les travaux définis dans les autres lots du bordereau des prix unitaires.

V.5.1.4- Caractéristiques physiques

Les caractéristiques techniques, physiques et chimiques du bois fournis et mis en œuvre doivent être conformes aux normes NF B51.001 et NF B51.002. Les bois sont utilisés à l’état de bois "sec à l'air" avec un degré d’humidité de 15 à 17%.

Tout le bois utilisé doit être de bonne qualité : droits de fil, sans gerçures ni aubier, parfaitement dressé, sans trace de sciage ni flash. Il est exempt de toutes traces de pourriture, d'échauffement ou de nœuds vicieux. Les nœuds non vicieux sont tolérés en nombre limité, soit un par mètre linéaire au maximum.

V.5.1.5- Essences de bois d’oeuvre

Les bois utilisés pour les menuiseries sont des bois de pays, originaires du Cameroun et choisis parmi les essences suivantes :

- Menuiseries extérieures en Bois rouges ou en Bois blancs : Acajou, Afromosia, Bete, Doussié, Iroko, Moabi, Movingui, Sapelli ; Ayous ou Frake ;

- Menuiseries intérieures en Bois rouges ou en Bois blancs : Acajou, Afromosia, Bete, Bubinga, Doussié, Iroko, Moabi, Movingui, Okoumé, Padouk, Sapelli, Sipo ; Ayous ou Frake.

V.5.2. MISE EN ŒUVRE DES MENUISERIES EN BOIS

Les ouvrages sont réalisés de manière soigneuse avec des pièces de bois d’un seul tenant sciées en respectant le fil du bois. Les parements bruts et leurs rives sont droits et sans épaufrures. Les pièces aboutées et celles qui présentent des défauts dissimulés par masticage ne sont pas admises.

Le Cocontractant soumet les échantillons de toutes les essences de bois utilisées pour les travaux de menuiserie extérieurs et intérieurs à l’approbation de l’Ingénieur. Les pièces en bois gauchies ou qui présentent des défectuosités ne sont pas admises.

Toutes les dimensions sont prises sur les plans et vérifiées sur le site.

V.5.2.1- Préparation du bois

Les travaux de menuiserie débutent avec la préparation du bois de construction. Les ouvrages en bois sont réalisés au fur et à mesure de l’avancement des travaux et sont préfabriqués en atelier.

Le Cocontractant établit un prototype pour chaque élément de menuiserie qui est soumis à l’approbation de l’Ingénieur.

V.5.2.2- Conservation du bois

Toutes les pièces de bois destinées à la réalisation des menuiseries intérieures et extérieures (cadres de portes et placards) sont protégées par imprégnation de produits liquides anti xylophages, insecticides et fongicides. Tous les bois de structure reçoivent une couche de protection, conformément à la norme B.S. 1282.

Tous les bois sont traités après découpage et avant assemblage. Lorsqu’un élément en bois est découpé après traitement, les faces coupées sont immédiatement enduites d’une couche de protection.

L'application est réalisée par un trempage à froid de 30 secondes à 3 minutes. La consommation de produit est au minimum de 250 g/m2 de surface traitée ou 15 Kg/m3 de charpente.

En attendant leur mise en place, les ouvrages de menuiserie sont entreposés à l'abri de l’humidité et dans des conditions telles que leur qualité ne risque pas d'en être affectée. Les pièces de bois sont protégées contre les intempéries et calées jusqu’à la fixation.

V.5.2.3- Assemblages

Les assemblages sont préparés en atelier et assemblées par emboîtement, clouage, vissage, collage, etc.  Les joints des assemblages collés doivent être arrondis s’ils ne sont pas façonnés. Les pièces usinées et toutes les parties visibles, font l’objet d’une finition à la main : rabotage et ponçage soigné. Les pièces d’assemblage (languettes, etc.) sont réalisées en bois dur.

Les coupes d'onglets sont franches et dressées en vue de réaliser des joints avec des raccords parfaits. Les têtes de clous et les chevilles sont chassées à une profondeur de 1,5 mm environ, ainsi que les pièces de quincaillerie destinées à être masquées par un enduit et peint. Les assemblages à tenons et mortaises sont parfaitement ajustés et maintenus à l'aide de chevilles de bois ou de métal d'un modèle agréé.

Toutes les entailles destinées à recevoir des pièces de quincaillerie sont recouvertes d’une peinture de protection anticorrosion (antirouille) avant pose. Les parties mobiles de menuiseries doivent fonctionner sans difficulté et se joindre entre elles ou avec les parties fixes avec un jeu calculé pour ne pas excéder, avant peinture, 1,5 mm une fois les bois stabilisés au dégréé d'humidification du milieu d'utilisation.

Les menuiseries sont posées avec soin sur les parements. Tous les trous, scellements, raccords concernant les travaux de menuiseries sont à la charge du Cocontractant. Les menuiseries sont soigneusement protégées au cours de l’ajustage, de l’assemblage et après leur mise en place. Le Cocontractant assure l'entretien des ouvrages jusqu’à la réception définitive.

V.5.2.4- Blocs portes

Les vantaux des portes sont conformes aux normes françaises NF P23-302, 303, 304, 315. Notamment, elles sont conformes aux largeurs de passage minimales et prennent en compte l’accessibilité des locaux aux personnes handicapées.

Les portes sont réalisées en bois massif. Le ferrage est réalisé par 3 paumelles doubles de 140 mm pour chaque vantail avec butoir à douille sur les portes à double vantaux et crémone en applique.

Les portes sont équipées de serrures avec bouton de condamnation.

Les huisseries en bois, sont fournies et posées rabotées sur les quatre faces. Les angles sont adoucis, avec pose à coupe d'onglet.

V.5.2.5- Faux plafonds

Les faux plafonds en contreplaqué à peindre de 5 mm d'épaisseur, sont constitués de plaques de dimension 60x120 cm à joints décalés, avec pose à joints creux sur ossature en bois raboté de section 4x8 cm, selon une trame de 60x60 cm ou suivant indications de l’Ingénieur.

V.6. CARACTERISTIQUES DES FERRURES ET DES SERRURERIES

V.6.1- Généralités

Tous les articles de quincaillerie sont en métal inoxydable ou protégés contre la corrosion.

Le Cocontractant est tenu de justifier la provenance des articles de quincaillerie utilisés.

Les dimensions et la force des articles de ferrage et de quincaillerie devront toujours être adaptées aux dimensions et poids des ouvrages considérés, ainsi qu'à leur usage.

Toutes les serrures, batteuses, verrous et autres articles à gâche, comprennent la ou les gâches correspondantes.

Les articles de quincaillerie qui comportent des mécanismes ou des parties mobiles, sont graissés avant installation.

Les modèles définitivement adoptés sont déposés au bureau de chantier et soumis à l’approbation du Maître d’œuvre. Ils restent disponibles jusqu'à la Réception Provisoire des travaux.

L’ensemble des canons de serrures est réalisé sur un organigramme de passe général.

V.6.2- Ferrures

Les ferrures sont réalisées en métal inoxydable ou revêtues d’une Peinture de protection anticorrosion, antirouille. Les pièces métalliques présentent des surfaces nettes et planes. Les pièces percées, usinées ou mises en forme par pliage font l’objet d’un travail particulièrement soigné. Les pièces qui présentent des défauts pouvant compromettre la solidité des ouvrages ne sont pas admises.

Les pattes à scellement, les équerres, paumelles, etc. sont posées sur entailles et fixées par des vis fraisées à têtes plates qui ne doivent pas dépasser le niveau des ferrures. Les ferrures (paumelles, équerres, etc.) reçoivent deux couches d’une Peinture de protection anticorrosion, antirouille avant leur pose.

Les entailles nécessaires à l'encastrement des ferrures sont exécutées avec précision. Elles ne doivent pas créer de fissuration ou de défauts susceptibles de compromettre la résistance initiale des assemblages. Elles ne doivent pas non plus occasionner des altérations de surface sur le bois.

Les portes sont équipées de butoir de sol en élastomère sur corps métallique fixé au sol par vis et cheville.

V.6.3- Serrurerie

Les portes sont équipées de serrures verticales à mortaiser ou en applique multipoints, avec coffre en acier galvanisé, pêne dormant 1/2 tour rectangulaire avec gâches nickelées.

Les béquilles intérieure et extérieure, sont montées en ensembles complets solidarisés, sur plaques fondues avec piliers taraudés intégrés et assemblage invisible côté extérieur par 2 vis M4 traversales, avec fouillot carré de 7 mm et vis, pour portes d’épaisseur 40mm et serrure avec entraxe de 70mm.

La finition est de type chromée miroir ou aluminium ou bronze anodisé.

Les cylindres utilisés sont des cylindres de sûreté à profil européen, à double entrée, avec condamnation à deux tours certifiés A2P et résistant à la corrosion. Chaque cylindre est livré avec 3 clés.

V.6.4- Visserie

Les vis comportent un corps cylindrique dans la partie non taraudée, un filet mince et tranchant, le fond du pas en forme de gorge et un pas bien égal en hauteur. L'emploi de fausses vis, dites "vis à garnir" est interdit. Les vis ordinaires ne doivent pas être enfoncées au marteau.

- REVETEMENTS MURS

VI.1. GENERALITES SUR LES REVETEMENTS DE MURS

Le Cocontractant doit se conformer aux prescriptions techniques des qualités de matériaux et mise en œuvre définies au cahier des charges "revêtement des sols", "scellés" N° 52 établis par le C.S.T.B ; 4 Avenue du Recteur Poincaré, Paris 16ème.

VI.2. REVETEMENTS VERTICAUX

### Support : Le Cocontractant est tenu, de requérir l’avis préalable de l’Ingénieur concernant la nature des supports.  Dans le cas où une étanchéité est prévue avant la pose du revêtement sur le support, le Cocontractant s’assure que le produit d’étanchéité ne tache pas le revêtement.

### Revêtement des supports : Les supports constitués par des blocs maçonnerie manufacturés sont arrosés abondamment puis reçoivent un crépi dressé et non lissé soit en mortier de chaux dosé à raison de 350 Kg de ciment par m3 de sable, soit en mortier bâtard dosé à raison de 200 Kg de ciment et 100 Kg de chaux par m3 de sable.

Les supports de béton armé ou béton de ciment lissé sont piqués et, après arrosage il est exécuté un crépi ou un gobetis semblable à ceux décrits à l'article ci-dessus.

Le Cocontractant chargé de ce lot devra s'assurer que le plomb mesuré sur la hauteur sous plafond ne dépasse pas 1cm

La fausse équerre des murs ou cloisons dont la perpendiculaire est exigée en vue des travaux de revêtement de parois, ne doit pas dépasser 5 mm pour 2 m de long de parois d'une longueur supérieur à 2 m, la fausse équerre dans une pièce ne devant pas dépasser 2mm.

### Passage des canalisations : Les réservations et les raccords pour les passages des canalisations d’électricité sont mis en place avant la pose des revêtements.

### Joints de dilatation et de retrait : Les joints prévus par l’Ingénieur doivent être respectés par le Cocontractant.

### Composition des mortiers de pose : Le liant utilisé est du ciment Portland CP J35.  Les liants employés ne doivent pas être chauds, ni "éventés".  Le sable employé est du sable de rivière tamisé. L'emploi des sables argileux est formellement interdit.

### Confection des mortiers de pose : Les matières constitutives sont intimement mélangées avant l'addition d'eau et malaxées jusqu'à l'obtention d’une consistance plastique.  Les mortiers doivent être préparés au fur et à mesure de l'avancement des travaux et employés aussitôt après leur confection.  L'emploi de mortier rebattu, desséché ou ayant commencé à faire prise est interdit.

VII. PEINTURES ET VERNIS

VII.1. GENERALITES DES PEINTURES

VII.1.1. Objet des travaux de peinture

La réalisation des travaux de peinture concerne la fourniture et la pose de peinture sur l'ensemble des ouvrages conformément aux dispositions du CCTP.

VII.1.2. Domaine d'application et références

Le Cocontractant doit respecter, en tout ce qui n'est pas contraire au présent devis.  Les prescriptions techniques des qualités de matériaux et mise en œuvre définies au Cahier des charges "Peinture", document technique unifié N° 59 - Edition 1952, établi par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment – CSTB ; 4 Avenue du Recteur Poincaré 75016 PARIS (FRANCE).

VII.1.3. Coordination avec les autres lots

Le Cocontractant doit réaliser les travaux du présent lot, en parfaite liaison avec l'état d'avancement des travaux définis aux autres lots, notamment pour l’application de couches primaires exécutées par lui.

VII.2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX  MATERIAUX ET A LA  MISE  EN ŒUVRE.

VII.2.1. Généralités sur les matériaux employés

Les matériaux employés doivent être conformes aux prescriptions des normes françaises, des spécifications de l'Union Nationale des Peintures, des spécifications SNCE, ou à celles données explicitement dans le CCTP.

VII.2.2. Peintures acryliques (famille 1 - classe 7b2)

Les peintures acryliques en phase aqueuse à base de copolymères acryliques, sont destinées au recouvrement des parois intérieures et extérieures, ainsi que des plafonds, en trois couches minimums sur support sec, dont une couche primaire d’imprégnation, conformément :

- au DTU 59.1 pour les parois extérieures ;

- au DTU 23.1 pour les parois extérieures.

La couche primaire est diluée à l’eau dans une proportion de 15% maximum du volume de peinture, hormis les prescriptions du fabricant de peinture.

VII.2.3. Peintures glycérophtaliques (classe 4a)

Les peintures glycérophtaliques à base de résines alkydes en solution solvant sont destinées en priorité au recouvrement des pièces et ouvrages métalliques intérieurs et extérieurs, après la pose d’une peinture anticorrosion.

VII.2.4. Colorants

Les colorants de type universel sont dosés et mélangés sur place dans une proportion de 3% maximum du volume de peinture, hormis les prescriptions du fabricant de peinture. Ils sont utilisés conformément aux teintes du nuancier retenu par l’Ingénieur du Marché.

VII.2.5. Livraison sur chantier – marquage des produits

Les produits parviennent au chantier dans des récipients clos, comportant les marques et les références d'origine. Les produits fournis doivent correspondre et respecter scrupuleusement les spécifications prescrites dans le CCTP.

VII.3. OUVRAGES PREPARATOIRES ET ACCESSOIRES

VII.3.1. Règles générales d'exécution

Les travaux de peinture doivent être exécutés sur des subjectiles parfaitement secs et lisses.  Avant application de toute couche, de peinture ou de vernis, le subjectile doit être révisé et faire l’objet d’un rebouchage s’il y’a lieux et doit être débarrassé de toutes les poussières, tâches et autres salissures. Notamment, les plafonds et les murs doivent être débarrassés des tracés de repérage laissés par l’électricien.

VII.3.2. Epoussetage, brossage et dérouillage

Les surfaces et les matériaux tâchés ou poussiéreux, font l’objet d’un nettoyage préalable par époussetage puis par brossage à la brosse dure, avant la pose des enduits et l'application des différentes couches de peinture ou de vernis.

Les pièces métalliques sont soigneusement débarrassées des traces de rouille, par un nettoyage à la brosse métallique, par grattage à sec, par martelage ou par tout autre procédé, préalablement à la pose d’une peinture antirouille.

VII.3.4. Dégraissage des fers, fontes et aciers neufs

Sauf spécifications particulières prévues aux lots de Menuiserie Métallique concernant la fourniture par ces lots des ouvrages métalliques, le Cocontractant devra prévoir les opérations suivantes pour les ouvrages métalliques ne recevant aucune application avant d’être livrés au peintre ou pour les ouvrages d'éléments de raccord qui n'ont reçu aucune couche protectrice préalable ; les fers, fontes, acier, venant d'usine doivent être soigneusement dégraissés :

- soit en atelier en cuve, au moyen de solvants organiques (essence, pétrole), benzols et dérivés, solvants divers fabriqués par l'industrie dans le cadre de la législation actuelle ;

- soit au chantier, au moyen de produits spéciaux (solvants) soit au fer (lampes à souder).

Cette opération comprend tous les travaux de rinçage et de séchage nécessaires. Elle ne sera exécutée que sur prescriptions spéciales, sauf pour les canalisations en fer sur lesquelles elle sera normalement effectuée.

VII.4. MISE EN ŒUVRE DES PEINTURES ET VERNIS

VII.4.1. Reconnaissance préalable des subjectiles

Le Cocontractant procède à un examen minutieux des subjectiles avant tout début d'exécution des prestations du présent lot, tant pour en tirer les renseignements utiles à la bonne exécution des prestations, que pour vérifier des défauts de surface ou de mise en œuvre relatives à d’autres lots de travaux.

L'attention du Cocontractant est attirée sur le fait que des opérations préalables de peinture peuvent être réalisées sur différentes parties d’ouvrage hors du lot (menuiseries, etc.).  A cet effet, le Cocontractant doit s’assurer préalablement que les prescriptions prévues sont respectées, afin de formuler éventuellement ses observations ou ses réserves à l’Ingénieur du Marché.

Les réserves doivent être consignées dans un procès-verbal établi contradictoirement avec l’Ingénieur du Marché.  Après la réalisation des prestations, le Cocontractant ne sera plus admis à émettre des réserves sauf dans le cas de "vices cachés".

VII.4.2. Précautions à prendre pour la protection des ouvrages et des peintures

D'une façon générale, le Cocontractant doit prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer la protection des surfaces qui pourraient être tâchées ou attaquées par les produits employés. Les peintures en cours d’utilisation mais non encore mises en œuvre doivent être protégées des poussières, déchets et éclaboussures qui viendraient salir le matériau, modifier la teinte ou compromettre la qualité de la pose sur le subjectile.

VII.4.3. Règles générales d'emploi des peintures et des produits pour rebouchage en enduit

Les peintures ainsi que les produits pour rebouchage et enduits doivent être choisis en fonction de l'exposition des surfaces (intérieures, extérieures, exposition en atmosphère agressives etc.) Les peintures pour extérieur, doivent notamment, pouvoir résister durablement aux intempéries.

Sauf prescriptions contraires du devis technique particulier, l'emploi du "white spirit" est interdit dans les peintures utilisées pour les travaux extérieurs.

Les peintures, les produits de rebouchage et les enduits doivent être compatibles entre eux et avec le subjectile à recouvrir.

Les quantités de peinture nécessaires en couche d'impression doivent être adaptées à la capacité d’absorption du subjectile.

VII.4.4. Règle d'application des couches de peinture

- Les couches successives doivent être de tons légèrement différents et déterminé suivant les indications de l’Ingénieur du Marché. Sauf impossibilité, ces tons vont du moins clair au plus clair, pris à partir du subjectile.

- Les gouttes, les coulures et toutes les irrégularités qui apparaissent sur le subjectile sont nettoyées ou grattées avant l’application d'une nouvelle couche.

- Une couche ne devra être appliquée qu'après séchage complète de la couche précédente.

- Lorsque les fabricants ont fixé des règles d'emploi pour les produits de leur fabrication, ces règles doivent être observées.  Après achèvement et séchage de la couche définie :

- le subjectile doit être totalement masqué ;

- les arêtes et parties moulurées doivent être bien dégagées.

- Le ton définitif doit être régulier et conforme à celui de la surface témoin, à défaut de la surface témoin, il doit être conforme au ton de l'échantillon accepté par l’Ingénieur du Marché correspondant à cette partie d'ouvrage.

- Les reprises ne doivent pas être visibles.

- L'application des peintures ne doit donner lieu à aucune surépaisseur anormale dans les feuillures.

VII.5. CONTROLE DES OUVRAGES DE PEINTURE

VII.5.1. Contrôle des produits courants

Le Cocontractant doit préciser les marques et les spécifications des produits employés. Il doit soumettre les différents échantillons à l’approbation préalable de l’Ingénieur du Marché et stocker les échantillons type au bureau de chantier. Les produits courants peuvent faire l’objet d’essais en laboratoire permettant de vérifier leur conformité avec les spécifications imposées.

VII.5.2. Réception provisoire

Les contrôles doivent permettre de vérifier que les films de peinture sont sains et de constater l’absence de craquelure, de cloques, d'écaillage ou de farinage.

VII.5.3. Nettoyage et mise en service

Le Cocontractant doit assurer le nettoyage du chantier pendant toute la durée des travaux. A la fin des travaux, les points suivants nécessitent une attention particulière :

- Sols ;

- Revêtements muraux ;

- Quincaillerie (poignées de portes, béquilles, etc.) ;

- Appareils électrique et d’éclairage (interrupteurs, etc.).

Pièce N°6

BORDEREAU DES PRIX

UNITAIRES (BPU)

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES POUR LE LOT 1 DIAMARE

| 1-DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE (6EME A) AU LYCEE DE MESKINE DANS L'ARRONDISSEMENT DE MAROUA I DEPARTEMENT DE DIAMRE REGION DE L'EXTREME-NORD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° Prix | Désignation des tâches Prix unitaires HTVA en lettres (FCFA) | Unité | P.U HTVA en chiffre (FCFA) |
|  | LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |
| 101 | Etudes et installation du chantier et repliement Ce prix rémunère : - L’élaboration du projet d’exécution ; - L’amenée des installations de chantier ainsi du matériel et du personnel de l’entrepreneur ; - La sécurisation du chantier [aux tiers, contre tout vandalisme et toutes sujétions…] ; - L’édification d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence. Il sera payé à soixante-dix pour cent [70%] après que le matériel et les installations soient mis en place et approuvés par l’Ingénieur. Les trente pour cent [30%] restants seront réglés après le repli des installations. - Ce prix rémunère forfaitairement l’installation de chantier. |  |  |
|  | Le forfait à : francs CFA | FF |  |
|  | LOT 200 : FONDATION |  |  |
| 201 | Dallage (ep.8cm) ferraillé avec les aciers Tor 6 de maillage 50X50 cm sur un film polyane de 400 microns Ce prix rémunère au mètre carré la pose d’un dallage en béton armé d’épaisseur 8 cm sur un film polyane de 400 microns Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 300 kg/m3 ; - Treillis T6 maille 50 x 50 ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
|  | LOT 300 : MAÇONNERIE EN ELEVATION |  |  |
| 301 | Démolition chape fissures et nettoyage Ce prix rémunère au mètre carré la pose la démolition, la chape sur les fissures et le nettoyage Il comprend : - La fourniture de matériaux, la mise en œuvre et le traitement des fissures; - Le nettoyage des surfaces ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 302 | Traitements des fissures (à ouvrir sur 15cm de large et profondeur jusqu’aux parpaings Ce prix rémunère au mètre carré le traitement des fissures, la chape sur les fissures et le nettoyage y/c toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 303 | Agglos creux de de 15x20x40 pour mur en élévation Ce prix rémunère au mètre carré l’élévation d’un mur porteur en agglomérés creux de 15 x 20 x 40. Il comprend : - La fourniture et pose des agglomérés hourdés au mortier dosé à 300 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 304 | Agglos creux de 15x20x40 pour 2 murs de pignon de forme triangulaire Ce prix rémunère au mètre carré l’élévation d’un mur porteur en agglomérés creux de 15 x 20 x 40. Il comprend : - La fourniture et pose des agglomérés hourdés au mortier dosé à 300 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 305 | ###### Enduits au mortier de ciment Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre d’enduit au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 sur les murs de soubassement et des élévations. Il comprend : - La fourniture des matériaux et la mise en œuvre du mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 306 | ###### Chape lissée de 4mm dosée à 400 kg/m3 ###### Ce prix rémunère au mètre carré, la mise en œuvre, le revêtement de sol réalisé en chape lissée dosée à 400 kg/m3 sur une épaisseur de 4 cm. ###### Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 307 | ###### Béton armé pour chaînages de pignons Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des poteaux, des linteaux, des chaînages et poutres. Il comprend : - La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
|  | LOT 400 : CHARPENTE-COUVERTURE-PLAFONNAGE |  |  |
| 401 | F et P bois assemblé pour fermes y compris toutes sujétions Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des fermes [basting 3 x 15] (voir schéma en annexe). Il comprend : - La fourniture du bois du pays ; - Toutes sujétions de rabotage ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; - Et toutes autres sujétions. |  |  |
|  | L’unité à : francs CFA | U |  |
| 402 | F et P bois assemblé pour pannes en chevron de 8x8 Ce prix rémunère au mètre cube les pannes en chevron de 8 x 8 et lattes de 4x8 en bois dur traité au « xylamon » + « carbonyl ». Il comprend : - La fourniture du bois du pays ; - Toutes sujétions de rabotage ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; - Et toutes autres sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 403 | F et P bois assemblé pour latte de rive de pignon et solivage pour plafond Ce prix rémunère au mètre cube les pannes en chevron de 8 x 8 et lattes de 4x8 en bois dur traité au « xylamon »+ « carbonyl ». Il comprend : - La fourniture du bois du pays ; - Toutes sujétions de rabotage ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; - Et toutes autres sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 404 | F et P de Plafond extérieur en tôle lisse de 0,35 y compris solivage et toutes sujétions de fourniture et pose Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose des Plafonds extérieur en tôle lisse de 0,35 y compris solivage à fixer sur des lattes de 4x8. Il comprend : - La prévision des couvre- joints périphériques ; - La prévision des trous de ventilation perforés sur les plaques extérieures au droit de chaque trou ; - Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 405 | ###### F et P de de planche de rive de 30 Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose de planche de rive de 30. Il comprend : - Fourniture des planches de rive de 30; - Fixation sur les fermes et pignons ; - Et toutes autres sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 406 | ###### F et P Tôle bac Alu. 6/10è Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des tôles bacs en Aluminium 6/10è d’une longueur de 6 m. Il comprend : - Fourniture des tôles bacs alu ; - Fixation sur les pannes ; - Pose des rives sur les pignons ; - Et toutes les sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 407 | ###### Tôle faîtière de 50 cm en alu 6/10e Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de la tôle faîtière de 50 cm de large. |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
|  | LOT 500 : MÉNUISERIE MÉTALLIQUE |  |  |
| 501 | ###### Porte métallique de 80 X 2,20 fixés sur cornière de 3 mm Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et la pose d’une porte métallique pleine de 1mm d’épaisseur, à un battant (80 X 2,20). Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose de la porte métallique ; - La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | L’unité à : francs CFA | U |  |
| 502 | ###### Seuils en cornière de la Véranda Ce prix rémunère au mètre linéaire la pose des cornières de 30 mm au niveau des seuils des portes et la véranda. Il comprend : - L’amenée des cornières ; - Le façonnage et la pose. ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
|  | LOT 600 : ÉLECTRICITÉ |  |  |
| 601 | Fourniture et pose de tube flexible Ce prix rémunère de gaine annelée et toutes sujétions de pose. Le rouleau de 100 m à : francs CFA | RL |  |
| 602 | Fourniture de câbles V.G.V 1 ,5 mm2 en cuivre pour circuit d’éclairage Ce prix rémunère de câbles V.G.V 1,5 mm2 en cuivre pour circuit d’éclairage et toutes sujétions de pose. Le rouleau de 100 m à : francs CFA | RL |  |
| 603 | Fourniture et pose de fil TH 2,5 mm2 en cuivre pour circuit de prises Ce prix rémunère le fil TH 2,5 mm2 pour circuit de prises et toutes sujétions de pose. Le rouleau de 100 m à : francs CFA | RL |  |
| 604 | Fourniture et pose de réglettes LED avec tube fluo de 1,20 y compris toutes sujétions Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des réglettes de 120 cm et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 605 | Fourniture et pose d'Interrupteurs simple allumage Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des interrupteurs sécurisées et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 606 | Fourniture et pose de prises de courant encastré Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des prises sécurisées et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 607 | ###### Coffret de répartition, attaches, dominos, boîtiers, boîte de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l’établissement. Ce prix rémunère à l’ensemble la fourniture et la pose de Coffret de répartition, attaches, dominos, boîtiers, boîte de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l’établissement. L’ensemble à : francs CFA | ens |  |
|  | LOT 700 : PEINTURE |  |  |
| 701 | Fourniture et application de la peinture sur le plafond Ce prix rémunère au mètre carré la peinture sur le plafond. Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 702 | Murs intérieur/extérieur Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de la chaux vive ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 800 pour l’intérieur et 1300 pour l’extérieur ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 800 pour l’intérieur et 1300 pour l’extérieur [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 703 | Fourniture et application de la peinture sur le métal et le bois Ce prix rémunère au mètre carré la peinture sur le métal et le bois. Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |

| 2-DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DES TROIS SALLES DE CLASSE AU LYCEE TECHNIQUE DE MESKINE DANS L'ARRONDISSEMENT DE MAROUA I DEPARTEMENT DE DIAMRE REGION DE L'EXTREME-NORD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° Prix | Désignation des tâches Prix unitaires HTVA en lettres (FCFA) | Unité | P.U HTVA en chiffre (FCFA) |
|  | LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |
| 101 | Etudes et installation du chantier et repliement Ce prix rémunère : - L’élaboration du projet d’exécution ; - L’amenée des installations de chantier ainsi du matériel et du personnel de l’entrepreneur ; - La sécurisation du chantier [aux tiers, contre tout vandalisme et toutes sujétions…] ; - L’édification d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence. Il sera payé à soixante-dix pour cent [70%] après que le matériel et les installations soient mis en place et approuvés par l’Ingénieur. Les trente pour cent [30%] restants seront réglés après le repli des installations. - Ce prix rémunère forfaitairement l’installation de chantier. |  |  |
|  | Le forfait à : francs CFA | FF |  |
|  | LOT 200 : REVÊTEMENT |  |  |
| 201 | Démolition chape fissures Fissurée Ce prix rémunère au mètre carré la pose la démolition, la chape sur les fissures et le nettoyage Il comprend : - La fourniture de matériaux, la mise en œuvre et le traitement des fissures; - Le nettoyage des surfaces ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 202 | Traitements des fissures (à ouvrir sur 15cm de large et profondeur jusqu’aux parpaings Ce prix rémunère au mètre cube le traitement des fissures, la chape sur les fissures et le nettoyage y/c toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 203 | Remplacement des claustras Ce prix rémunère au mètre cube fourniture et la pose des claustras Il comprend : - La fourniture de matériaux, la mise en œuvre; - Le nettoyage des surfaces ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 300 | CHARPENTE-COUVERTURE-PLAFONNAGE |  |  |
| 301 | F et P bois assemblé pour fermes y compris toutes sujétions Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et la pose des fermes [basting 3 x 15] (voir schéma en annexe). Il comprend : - La fourniture du bois du pays ; - Toutes sujétions de rabotage ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; - Et toutes autres sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 302 | F et P bois assemblé pour pannes en chevron de 8x8 Ce prix rémunère au mètre cube les pannes en chevron de 8 x 8 et lattes de 4x8 en bois dur traité au « xylamon » + « carbonyl ». Il comprend : - La fourniture du bois du pays ; - Toutes sujétions de rabotage ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; - Et toutes autres sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 303 | F et P de Plafond en plafonnie de 4mm y compris solivage et toutes sujétions de fourniture et pose Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose des Plafonds extérieur en tôle lisse de 0,35 y compris solivage à fixer sur des lattes de 4x8. Il comprend : - La prévision des couvre- joints périphériques ; - La prévision des trous de ventilation perforés sur les plaques extérieures au droit de chaque trou ; - Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 304 | F et P de Plafond extérieur en tôle lisse de 0,35 y compris solivage et toutes sujétions de fourniture et pose Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose des Plafonds extérieur en tôle lisse de 0,35 y compris solivage à fixer sur des lattes de 4x8. Il comprend : - La prévision des couvre- joints périphériques ; - La prévision des trous de ventilation perforés sur les plaques extérieures au droit de chaque trou ; - Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 305 | ###### F et P de de planche de rive de 30 Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose de planche de rive de 30. Il comprend : - Fourniture des planches de rive de 30; - Fixation sur les fermes et pignons ; - Et toutes autres sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 306 | ###### F et P Tôle bac Alu. 6/10è Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des tôles bacs en Aluminium 6/10è d’une longueur de 6 m. Il comprend : - Fourniture des tôles bacs alu ; - Fixation sur les pannes ; - Pose des rives sur les pignons ; - Et toutes les sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 307 | ###### F et P de Tôle faîtière de 50 cm en alu 6/10e Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de la tôle faîtière de 50 cm de large. |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 308 | ###### F et P de bardage de 30 cm de large Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de la tôle pour bardage de 30 cm de large. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 400 | ÉLECTRICITÉ |  |  |
| 401 | Fourniture et pose de gaine annelée Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de gaine annelée et toutes sujétions de pose. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 402 | Fourniture de câbles V.G.V 1 ,5 mm2 en cuivre pour circuit d’éclairage Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de câbles V.G.V 1,5 mm2 en cuivre pour circuit d’éclairage et toutes sujétions de pose. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 403 | Fourniture et pose de fil TH 2,5 mm2 en cuivre pour circuit de prises Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de fil TH 2,5 mm2 pour circuit de prises et toutes sujétions de pose. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 404 | Fourniture et pose de réglettes LED avec tube fluo de 1,20 y compris toutes sujétions Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des réglettes de 120 cm et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 405 | Fourniture et pose d'Interrupteurs simple allumage Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des interrupteurs sécurisées et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 406 | Fourniture et pose de prises de courant encastré Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des prises sécurisées et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 407 | ###### Coffret de répartition, attaches, dominos, boîtiers, boîte de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l’établissement. Ce prix rémunère à l’ensemble la fourniture et la pose de Coffret de répartition, attaches, dominos, boîtiers, boîte de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l’établissement. L’ensemble à : francs CFA | U |  |
| 408 | Tableau général électrique de commande du circuit des nouvelles prises avec protection des circuits disjoncteurs différentiels et parafoudre. Ce prix rémunère à l’ensemble la fourniture et la pose du tableau général électrique de commande du circuit des nouvelles prises avec protection des circuits disjoncteurs différentiels et parafoudre sécurisées et toutes sujétions. ###### L’ensemble à : francs CFA | Ens |  |
| 409 | Tableau général électrique de commande du circuit des nouvelles prises avec protection des circuits disjoncteurs différentiels et parafoudre. Ce prix rémunère à l’ensemble la fourniture et la pose du tableau général électrique de commande du circuit des nouvelles prises avec protection des circuits disjoncteurs différentiels et parafoudre sécurisées et toutes sujétions. L’ensemble à : francs CFA | Ens |  |
|  | LOT 500 : PEINTURE |  |  |
| 501 | La préparation des surfaces Ce prix rémunère au mètre carré la préparation des surfaces. Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 502 | Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex de 800 pour plafond Ce prix rémunère au mètre carré la peinture sur le plafond. Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 503 | Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex de 1300 pour murs extérieur Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de la chaux vive ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 800 pour l’intérieur et 1300 pour l’extérieur ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 800 pour l’intérieur et 1300 pour l’extérieur [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 504 | Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex de 800 pour murs intérieur Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de la chaux vive ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 800 pour l’intérieur et 1300 pour l’extérieur ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 800 pour l’intérieur et 1300 pour l’extérieur [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 505 | Application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour menuiseries et métal Ce prix rémunère au mètre carré la peinture sur le métal et le bois. Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES POUR LE LOT 2 MAYO DANAY

| 1-DEVIS ESTIMATIF QUANTITATIF RELATIF AU PROJET DE REHABILITATION DU BATIMENT ABRITANT LA BIBLIOTHEQUE DU LYCEE DE DOUKOULA DANS LA COMMUNE DE KAR HAY, DEPARTEMENT DE MAYO DANAY, REGION DE L'EXTREME-NORD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° Prix | Désignation des tâches Prix unitaires HTVA en lettres (FCFA) | Unité | P.U HTVA en chiffre (FCFA) |
|  | LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |
| 101 | Installation générale du chantier (amener et repli) Ce prix rémunère : - L’élaboration du projet d’exécution ; - L’amenée des installations de chantier ainsi du matériel et du personnel de l’entrepreneur ; - La sécurisation du chantier [aux tiers, contre tout vandalisme et toutes sujétions…] ; - L’édification d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence. Il sera payé à soixante-dix pour cent [70%] après que le matériel et les installations soient mis en place et approuvés par l’Ingénieur. Les trente pour cent [30%] restants seront réglés après le repli des installations. - Ce prix rémunère forfaitairement l’installation de chantier. |  |  |
|  | Le forfait à : francs CFA | FF |  |
|  | LOT 200 : MAÇONNERIE |  |  |
| 201 | Raccord des maçonneries au mortier de ciment, poteau et murs plus périmètre de sous bassement y/c toutes suggestions d'exécution Ce prix rémunère au forfait les raccords sur les poteaux, murs périmètre et celui de soubassement Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 300 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le Forfait à : francs CFA | FF |  |
| 202 | décapage de dallage existant y/c toutes suggestions d'exécution Ce prix rémunère au mètre carré le décapage du dallage Il comprend : - La démolition ; - Le nettoyage; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 203 | F/P béton pour dallage du sol y/c ttes suggestions d'exécution Ce prix rémunère au mètre cube t la pose d’un dallage en béton armé d’épaisseur 8 cm sur un film polyane de 400 microns Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 300 kg/m3 ; - Treillis T6 maille 50 x 50 ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 204 | ###### Chape lissée de 4mm dosée à 400 kg/m3 ###### Ce prix rémunère au mètre carré, la mise en œuvre, le revêtement de sol réalisé en chape lissée dosée à 400 kg/m3 sur une épaisseur de 4 cm. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 205 | Maçonneries perron et rampe d'accès y/c ttes suggestions d'exécution Ce prix rémunère au forfait, la mise en œuvre, des rampes d'accès handicapés réalisé en béton armé dosée à 350 kg/m3. Il comprend : - La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; - La largeur : - Et toutes sujétions. ###### LE FORFAIT à : francs CFA | FF |  |
| 206 | Maçonneries sur les pignons y/c ttes suggestions d'exécution Ce prix rémunère au forfait l’élévation d’un mur porteur en agglomérés creux de 15 x 20 x 40. Il comprend : - La fourniture et pose des agglomérés hourdés au mortier dosé à 300 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. Le forfait à : francs CFA | FF |  |
|  | LOT 300 : CHARPENTE-COUVERTURE-PLAFONNAGE |  |  |
| 301 | F et P bois assemblé pour pannes en chevron de 8x8 Ce prix rémunère au mètre cube les pannes en chevron de 8 x 8 et lattes de 4x8 en bois dur traité au « xylamon » + « carbonyl ». Il comprend : - La fourniture du bois du pays ; - Toutes sujétions de rabotage ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; - Et toutes autres sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 302 | fourniture et pose des planches de rive de 20 y/c ttes suggestions de traitement et de mise en place Ce prix rémunère au mètre linéaire les pannes en chevron de 8 x 8 et lattes de 4x8 en bois dur traité au « xylamon »+ « carbonyl ». Il comprend : - La fourniture du bois du pays ; - Toutes sujétions de rabotage ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; - Et toutes autres sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 303 | F et P bois assemblé pour fermes y compris toutes sujétions Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et la pose des fermes [basting 3 x 15] (voir schéma en annexe). Il comprend : - La fourniture du bois du pays ; - Toutes sujétions de rabotage ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; Et toutes autres sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 304 | fourniture et pose couverture en tôles bacs ALU 4/10E y/c ttes suggestions d'exécution Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des tôles bacs en Aluminium 4/10è d’une longueur de 6 m. Il comprend : - Fourniture des tôles bacs alu ; - Fixation sur les pannes ; - Pose des rives sur les pignons ; - Et toutes les sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 305 | F/P des tôles lisses, y/c ttes suggestions de mise en place Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose de la tôle lisse. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 306 | fourniture et pose fourniture et pose plafond en contre-plaqué plus solivage y/c ttes suggestions d'exécution Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose des contre-plaqués de 4 mm à fixer sur un solivage en lattes de 4x8. Il comprend : - La prévision des couvre- joints périphériques tant à l’extérieur comme à l’intérieur ; - La prévision d’une trappe de visite dans chaque pièce ; - La prévision des trous de ventilation perforés sur les plaques extérieures au droit de chaque trou ; - Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 307 | bardage en tole bac y/c ttes suggestions d'exécution Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de la tôle sur les planches de bardage de 30 cm de large. Il comprend : - Fourniture des tôles bacs alu ; - Fixation sur les planches de rive de pignon ; Et toutes les sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
|  | LOT 400 : MINESERIE METALLIQUE ET BOIS |  |  |
| 401 | fourniture et pose des portes complètes serrures plus canon en ALU de 2,20x0, 90 y/c ttes suggestions d'exécution Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et la pose d’une porte métallique pleine de 1mm d’épaisseur, à un battant (90 X 2,20). Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose de la porte métallique ; - La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | L’unité à : francs CFA | U |  |
| 402 | ###### F/P des serrures plus canon, ttes suggestions de mise en place Ce prix rémunère à l’unité la pose des cornières de 30 mm au niveau des seuils des portes et la véranda. Il comprend : - L’amenée des cornières ; - Le façonnage et la pose. ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | L’unité à : francs CFA | U |  |
|  | LOT 500 : ÉLECTRICITÉ |  |  |
| 501 | réfection générale du réseau d'électricité des tableaux électriques de contrôle, goulottes, avec alimentation y/c ttes suggestions d'exécution Ce prix rémunère au forfait la réfection général du réseau d’électricité toutes sujétions de pose. Le forfait à : francs CFA | FF |  |
| 502 | Fourniture et pose d'Interrupteurs simple allumage Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des interrupteurs sécurisées et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 503 | fourniture et pose des ampoules économique de 800w, y/v/c ttes suggestions Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des réglettes de 120 cm et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 504 | Fourniture et pose de prises de courant encastré Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des prises sécurisées et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
|  | LOT 600 : PEINTURE |  |  |
| 601 | murs extérieur en pantex de 1300 Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de la chaux vive ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 1300 pour l’extérieur ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 1300 pour l’extérieur [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 602 | murs intérieur en pantex 800 Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de la chaux vive ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 800 pour l’intérieur ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 800 pour l’intérieur [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 603 | bicouche peinture à huile (Email) sur menuiseries métallique et bois Ce prix rémunère au mètre carré la peinture sur le métal et le bois. Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 604 | plafond intérieur et extérieur en pantex de 800 Ce prix rémunère au mètre carré la peinture sur le plafond de type pantex 800. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de la chaux vive ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 800 pour l’intérieur ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 800 pour l’intérieur [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |

| 2-DEVIS ESTIMATIF QUANTITATIF RELATIF AU PROJET DE REHABILITATION DU LOGEMENT D'ASTREINTE DU PROVISEUR DU LYCEE DE DOUKOULA DANS LA COMMUNE DE KAR HAY, DEPARTEMENT DE MAYO DANAY, REGION DE L'EXTREME-NORD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° Prix | Désignation des tâches Prix unitaires HTVA en lettres (FCFA) | Unité | P.U HTVA en chiffre (FCFA) |
|  | LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |
| 101 | Installation générale du chantier (amener et repli) Ce prix rémunère : - L’élaboration du projet d’exécution ; - L’amenée des installations de chantier ainsi du matériel et du personnel de l’entrepreneur ; - La sécurisation du chantier [aux tiers, contre tout vandalisme et toutes sujétions…] ; - L’édification d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence. Il sera payé à soixante-dix pour cent [70%] après que le matériel et les installations soient mis en place et approuvés par l’Ingénieur. Les trente pour cent [30%] restants seront réglés après le repli des installations. - Ce prix rémunère forfaitairement l’installation de chantier. |  |  |
|  | Le forfait à : francs CFA | FF |  |
|  | LOT 200 : MAÇONNERIE EN ELEVATIONS |  |  |
| 201 | Raccord des maçonneries sur murs y/c toutes suggestions d'exécution Ce prix rémunère au forfait les raccords sur les murs. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 300 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le Forfait à : francs CFA | FF |  |
| 202 | décapage de sol intérieure et extérieur lissés y/c toutes suggestions d'exécution. Ce prix rémunère au mètre carré le décapage du dallage Il comprend : - La démolition ; - Le nettoyage; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 203 | ###### Chape lissée de 4mm dosée à 400 kg/m3 ###### Ce prix rémunère au mètre carré, la mise en œuvre, le revêtement de sol réalisé en chape lissée dosée à 400 kg/m3 sur une épaisseur de 4 cm. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 204 | fourniture et pose des carreaux gré cérame pour sol y/c ttes suggestions d'exécution Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des carreaux gré cérame. Il comprend : - La fourniture et pose des agglomérés hourdés au mortier dosé à 300 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 300 | CHARPENTE- COUVERTURE, MENUISERIE |  |  |
| 301 | étanchéité sur toiture plus remplacement des feuilles de tôle endommagés y/c ttes suggestions d'exécution. Ce prix rémunère au forfait les travaux d’étanchait. Il comprend : - La fourniture des matériaux ; - La mise en œuvre ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; - Et toutes autres sujétions. |  |  |
|  | Le forfait à : francs CFA | FF |  |
| 302 | F/P des surfaces de plafonds plus solivage y/c ttes suggestions d'exécution. Ce prix rémunère au mètre carré les travaux plafonnage. Il comprend : - La fourniture des matériaux ; - La mise en œuvre ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; Et toutes autres sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 303 | fourniture et pose de portes serrures plus canon en panneaux de 80x220 y/c ttes suggestions d'exécution. Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et la pose d’une porte métallique pleine de 1mm d’épaisseur, à un battant (80 X 2,20). Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose de la porte métallique ; - La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 304 | fourniture et pose des fenêtres antivol y/c ttes suggestions d'exécution Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et la pose fenêtres antivol. Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose des fenêtres. Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 305 | fourniture et pose d’une porte métallique complètes serrures plus canon en métal de 90x220 y/c ttes suggestions d'exécution Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et la pose d’une porte métallique complète, en métal de (90 X 2,20). Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose de la porte métallique ; - La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 306 | fourniture et pose des lames des naco plus des châssis naco y/c ttes suggestions d'exécution. Ce prix rémunère au forfait la fourniture et la pose des lames des nacos et chassis Et toutes autres sujétions. Le forfait à : francs CFA | FF |  |
|  | LOT 400 : ÉLECTRICITÉ |  |  |
| 401 | réfection générale du réseau d'électricité des tableaux électriques de contrôle, goulottes, avec alimentation y/c ttes suggestions d'exécution Ce prix rémunère au forfait la réfection général du réseau d’électricité toutes sujétions de pose. Le forfait à : francs CFA | FF |  |
| 402 | Fourniture et pose d'Interrupteurs simple allumage Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des interrupteurs sécurisées et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 403 | fourniture et pose des ampoules économique de 800w, y/v/c ttes suggestions Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des réglettes de 120 cm et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 404 | Fourniture et pose de prises de courant encastré Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des prises sécurisées et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
|  | LOT 500 : PEINTURE |  |  |
| 501 | bicouche pantex de 800 sur plafond extérieur et intérieur Ce prix rémunère au mètre carré la peinture sur le plafond Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 502 | bicouche pantex de 1300 sur murs extérieur Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de la chaux vive ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 1300 pour l’extérieur ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 1300 pour l’extérieur [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 503 | bicouche pantexde 800 sur murs intérieur Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de la chaux vive ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 800 pour l’intérieur ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 800 pour l’intérieur [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 504 | bicouche peinture à huile (Email) sur menuiseries métallique et bois Ce prix rémunère au mètre carré la peinture sur le métal et le bois. Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
|  | LOT 600 - PLOMBERIE |  |  |
| 601 | réfection générale du réseau d'installation sanitaire, du fonctionnement des sanitaires, réalisation des fosses septiques, puisard et regards avec curage, plus alimentation en eau des différentes salles d'eau y/c ttes suggestions Ce prix rémunère au forfait la réfection général du réseau d'installation sanitaire, du fonctionnement des sanitaires, réalisation des fosses septiques, puisard et regards avec curage, plus alimentation en eau des différentes salles d'eau y/c ttes suggestions Le forfait à : francs CFA | FF |  |
| 602 | fourniture et pose de bac d'éviers pour la cuisine y/c ttes suggestions d'exécution. Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose de bac d'éviers pour la cuisine y/c ttes suggestions d'exécution. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 603 | fourniture et pose de papiers hygiéniques. Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose de papiers hygiéniques y/c ttes suggestions d'exécution. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 604 | fourniture de pose de porte savon. Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et de pose de porte savon y/c ttes suggestions d'exécution. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 605 | fourniture de pose de wc complète. Ce prix rémunère à l’unité la fourniture de pose de wc complete y/c ttes suggestions d'exécution. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 606 | fourniture et pose miroir de douche Ce prix rémunère à l’unité la fourniture de pose de wc complete y/c ttes suggestions d'exécution. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 607 | fourniture et pose d’une lave main piédestal dans la salle d'eau y/c ttes suggestions d'exécution Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose d’une lave main piédestal dans la salle d'eau y/c ttes suggestions d'exécution. Le forfait à : francs CFA | U |  |
| 608 | fourniture et pose syphon de douche Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose fourniture et pose syphon de douche y/c ttes suggestions d'exécution. L Le forfait à : francs CFA | U |  |
| 3-DEVIS ESTIMATIF QUANTITATIF RELATIF AU PROJET DE REHABILITATION DU BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE AU LYCEE DE DOUKOULA DANS LA COMMUNE DE KAR HAY, DEPARTEMENT DE MAYO DANAY, REGION DE L'EXTREME-NORD |  |  |  |
| N° Prix | Désignation des tâches Prix unitaires HTVA en lettres (FCFA) | Unité | P.U HTVA en chiffre (FCFA) |
|  | LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |
| 101 | Installation générale du chantier (amener et repli) Ce prix rémunère : - L’élaboration du projet d’exécution ; - L’amenée des installations de chantier ainsi du matériel et du personnel de l’entrepreneur ; - La sécurisation du chantier [aux tiers, contre tout vandalisme et toutes sujétions…] ; - L’édification d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence. Il sera payé à soixante-dix pour cent [70%] après que le matériel et les installations soient mis en place et approuvés par l’Ingénieur. Les trente pour cent [30%] restants seront réglés après le repli des installations. - Ce prix rémunère forfaitairement l’installation de chantier. |  |  |
|  | Le forfait à : francs CFA | FF |  |
|  | LOT 200 : MAÇONNERIE EN ELEVATION |  |  |
| 201 | Raccord des maçonneries au mortier de ciment, poteau et murs plus périmètre de sous bassement y/c toutes suggestions d'exécution Ce prix rémunère au forfait les raccords sur les poteaux, murs périmètre et celui de soubassement Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 300 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le Forfait à : francs CFA | FF |  |
| 202 | décapage de dallage existant y/c toutes suggestions d'exécution Ce prix rémunère au mètre carré le décapage du dallage Il comprend : - La démolition ; - Le nettoyage; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 203 | F/P béton pour dallage du sol y/c ttes suggestions d'exécution Ce prix rémunère au mètre cube la pose d’un dallage en béton armé d’épaisseur 8 cm sur un film polyane de 400 microns Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 300 kg/m3 ; - Treillis T6 maille 50 x 50 ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 204 | ###### Chape lissée de 4mm dosée à 400 kg/m3 ###### Ce prix rémunère au mètre carré, la mise en œuvre, le revêtement de sol réalisé en chape lissée dosée à 400 kg/m3 sur une épaisseur de 4 cm. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 205 | maçonnerie sur les claustras sur les ouvertures y/c toutes suggestions d’exécution Ce prix rémunère au mètre carré, la mise en œuvre, des claustras sur les ouvertures. Il comprend : - La fourniture de matériaux et mise en œuvre ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; - Et toutes sujétions. ###### LE mètre carre à : francs CFA | m2 |  |
| 206 | fourniture et pose des carreaux gré cérame pour sol y/c ttes suggestions d'exécution Ce prix rémunère au forfait les travaux des carreaux. Il comprend : - La fourniture de matériaux et mise en œuvre ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; - Et toutes sujétions. Le forfait à : francs CFA | FF |  |
|  | LOT 300: CHARPENTE- COUVERTURE, MENUISERIES |  |  |
| 301 | F et P bois assemblé pour pannes en chevron de 8x8 Ce prix rémunère au mètre cube les pannes en chevron de 8 x 8 et lattes de 4x8 en bois dur traité au « xylamon » + « carbonyl ». Il comprend : - La fourniture du bois du pays ; - Toutes sujétions de rabotage ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; - Et toutes autres sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 302 | fourniture et pose des planches de rive de 20 y/c ttes suggestions de traitement et de mise en place Ce prix rémunère au mètre linéaire les pannes en chevron de 8 x 8 et lattes de 4x8 en bois dur traité au « xylamon »+ « carbonyl ». Il comprend : - La fourniture du bois du pays ; - Toutes sujétions de rabotage ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; - Et toutes autres sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 303 | bois de charpente pour fermes en bastings de dimension 3x15 compris pointes pour le renforcement des fermes endommagées y/c toutes suggestions de traitements et de mise en place. Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et la pose des fermes [basting 3 x 15] (voir schéma en annexe). Il comprend : - La fourniture du bois du pays ; - Toutes sujétions de rabotage ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; Et toutes autres sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 304 | fourniture et pose couverture en tôles bacs ALU 4/10E y/c ttes suggestions d'exécution Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des tôles bacs en Aluminium 4/10è d’une longueur de 6 m. Il comprend : - Fourniture des tôles bacs alu ; - Fixation sur les pannes ; - Pose des rives sur les pignons ; - Et toutes les sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 305 | F/P des tôles lisses, y/c ttes suggestions de mise en place Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose de la tôle lisse. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 306 | fourniture et pose fourniture et pose plafond en contre-plaqué plus solivage y/c ttes suggestions d'exécution Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose des contre-plaqués de 4 mm à fixer sur un solivage en lattes de 4x8. Il comprend : - La prévision des couvre- joints périphériques tant à l’extérieur comme à l’intérieur ; - La prévision d’une trappe de visite dans chaque pièce ; - La prévision des trous de ventilation perforés sur les plaques extérieures au droit de chaque trou ; - Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 307 | bardage en tole bac y/c ttes suggestions d'exécution Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de la tôle sur les planches de bardage de 30 cm de large. Il comprend : - Fourniture des tôles bacs alu ; - Fixation sur les planches de rive de pignon ; Et toutes les sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
|  | LOT 400 : MINESERIE METALLIQUE ET BOIS |  |  |
| 401 | fourniture et pose des portes complètes serrures plus canon en ALU de 2,20x0, 90 y/c ttes suggestions d'exécution Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et la pose d’une porte métallique pleine de 1mm d’épaisseur, à un battant (90 X 2,20). Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose de la porte métallique ; - La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | L’unité à : francs CFA | U |  |
| 402 | ###### F/P des serrures plus canon, ttes suggestions de mise en place Ce prix rémunère à l’unité la pose des cornières de 30 mm au niveau des seuils des portes et la véranda. Il comprend : - L’amenée des cornières ; - Le façonnage et la pose. ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | L’unité à : francs CFA | U |  |
|  | LOT 500 : ÉLECTRICITÉ |  |  |
| 501 | réfection générale du réseau d'électricité des tableaux électriques de contrôle, goulottes, avec alimentation y/c ttes suggestions d'exécution Ce prix rémunère au forfait la réfection général du réseau d’électricité toutes sujétions de pose. Le forfait à : francs CFA | FF |  |
| 502 | Fourniture et pose d'Interrupteurs simple allumage Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des interrupteurs sécurisées et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 503 | fourniture et pose des ampoules économique de 800w, y/v/c ttes suggestions Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des réglettes de 120 cm et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 504 | Fourniture et pose de prises de courant encastré Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des prises sécurisées et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
|  | LOT 600 : PEINTURE |  |  |
| 601 | murs extérieur en pantex de 1300 Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de la chaux vive ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 1300 pour l’extérieur ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 1300 pour l’extérieur [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 602 | murs intérieur en pantex 800 Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de la chaux vive ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 800 pour l’intérieur ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 800 pour l’intérieur [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 603 | bicouche peinture à huile (Email) sur menuiseries métallique et bois Ce prix rémunère au mètre carré la peinture sur le métal et le bois. Et toutes sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 604 | plafond intérieur et extérieur en pantex de 800 Ce prix rémunère au mètre carré la peinture sur le plafond de type pantex 800. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de la chaux vive ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 800 pour l’intérieur ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 800 pour l’intérieur [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES POUR LE LOT 3 MAYO SAVA

| LYCEE CLASSIQUE DE MORA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BLOC DE TROIS SALLES DE CLASSE AU LYCEE CLASSIQUE DE MORA, DANS LA COMMUNE DE MORA, DEPARTEMENT DE MAYO SAVA, REGION DE L'EXTREME-NORD |  |  |  |  |
| N° Prix |  | Désignation des tâches Prix unitaires HTVA en lettres (FCFA) | Unité | P.U HTVA en chiffre (FCFA) |
|  |  | LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |
| 101 |  | Amener et repli des travaux Ce prix rémunère : - L’élaboration du projet d’exécution ; - L’amenée des installations de chantier ainsi du matériel et du personnel de l’entrepreneur ; - La sécurisation du chantier [aux tiers, contre tout vandalisme et toutes sujétions…] ; - L’édification d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence. Il sera payé à soixante-dix pour cent [70%] après que le matériel et les installations soient mis en place et approuvés par l’Ingénieur. Les trente pour cent [30%] restants seront réglés après le repli des installations. - Ce prix rémunère forfaitairement l’installation de chantier. |  |  |
|  |  | Le forfait à : francs CFA | FF |  |
| 102 |  | Démolition de la maçonnerie endommagée en agglomérés, en béton ordinaire, et en béton armé plus retrait des matériaux amortis. Ce prix rémunère au mètre carré la démolition du dallage Il comprend : - La démolition ; - Le nettoyage; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 103 |  | Béton arme pour linteaux et console dosé à 350kg/m3 Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des amorces des poteaux. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 104 |  | Maçonnerie partielle en agglos de 15x20x40 Ce prix rémunère au mètre carré l’élévation d’un mur en agglomérés creux de 15 x 20 x 40. Il comprend : - La fourniture et pose des agglomérés hourdés au mortier dosé à 300 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 105 |  | Colmatage des fissures murales et autres dosé 300kg/m3 Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des travaux de colmatage et autres béton armé. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 106 |  | ###### Enduits au mortier de ciment Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre d’enduit au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 sur les murs de soubassement et des élévations. Il comprend : - La fourniture des matériaux et la mise en œuvre du mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 107 |  | Dallage au béton ordinaire des parties avant et arrière du bâtiment au béton ordinaire Ce prix rémunère au mètre carré la pose d’un dallage en béton armé d’épaisseur 8 cm sur un film polyane de 200 microns Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 300 kg/m3 ; - Treillis T6 maille 20 x 20 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 200 |  | CHARPENTE- COUVERTURE |  |  |
| 201 |  | dépose entière de la toiture vétuste (tôle -charpente plafond) Ce prix rémunère au forfait le dépôt de la toiture endommagée. Il comprend : - enlèvement ; - La mise en œuvre ; - Le nettoyage ; - Et toutes autres sujétions. |  |  |
|  |  | Le forfait à : francs CFA | FF |  |
| 202 |  | fourniture et pose des fermes faites du bon durs traités au lamons Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des fermes [basting 3 x 15] (voir schéma en annexe). Il comprend : - La fourniture du bois du pays ; - Toutes sujétions de rabotage ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; Et toutes autres sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 203 |  | fourniture et pose des pannes aux bons bois durs et secs (chevron) traités au xylamon, hermétiquement rattachées aux fermes par double bris de filant °6 tord. Ce prix rémunère au mètre Carré les pannes en chevron de 8 x 8 et lattes de 4x8 en bois dur traité au « xylamon » + « carbonyl ». Il comprend : - La fourniture du bois du pays ; - Toutes sujétions de rabotage ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; Et toutes autres sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 204 |  | fourniture et pose de tôle bac 6/10eme y compris toutes sujétions de pose en vigueur Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des tôles bacs en Aluminium 6/10è d’une longueur de 6 m. Il comprend : - Fourniture des tôles bacs alu ; - Fixation sur les pannes ; - Pose des rives sur les pignons ; Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 205 |  | fourniture et pose tôle lisse pour rive Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des tôles lisses. Il comprend : - Fourniture des tôles bacs alu ; - Fixation sur les pannes ; - Pose des rives sur les pignons ; Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 206 |  | fourniture et pose de faitière de 50 Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de la tôle faîtière de 50 cm de large. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 207 |  | fourniture et pose plafond ou contreplaqué de 4mm y compris solivage prévoir grilles d'aération sur issues. Ce prix rémunère au mètre carré les travaux plafonnage. Il comprend : - La fourniture des matériaux ; - La mise en œuvre ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; Et toutes autres sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
|  |  | LOT 300 : ÉLECTRICITÉ |  |  |
| 301 |  | fourniture et installation câble VGV2, 5 mm d'origine pour connections des salles y/c toutes sujétions d'installation Ce prix rémunère au rouleau de câbles V.G.V 1,5 mm2 en cuivre pour circuit d’éclairage et toutes sujétions de pose. Le rouleau de 100 m à : francs CFA | Rleau |  |
| 302 |  | fourniture et installation fils de 1,5 mm d'origine pour distribution y/c gaine flexible Ce prix rémunère au rouleau l’installation fils de 1,5 mm d'origine pour distribution y/c gaine flexible et toutes sujétions de pose. Le rouleau de 100 m à : francs CFA | Rleau |  |
| 303 |  | fourniture et installation fils de 2,5 mm d'origine y compris toues sujétion, pour les prises de courant y/c gaine flexible Ce prix rémunère au rouleau l’installation des fils TH 2,5 mm2 pour circuit de prises et toutes sujétions de pose. Le rouleau de 100 m à : francs CFA | Rleau |  |
| 304 |  | Fourniture et pose de réglettes LED avec tube fluo de 1,20 y compris toutes sujétions Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des réglettes de 120 cm et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 305 |  | fourniture et installation d'un ensemble des petites pièces: multi neuf, interrupteurs, prises de courant… Ce prix rémunère au forfait fourniture et installation d'un ensemble des petites pièces: multi neuf, interrupteurs, prises de courant et toutes sujétions. Le forfait à : francs CFA | FF |  |
| 306 |  | fourniture et pose gaine orange Ce prix rémunère au rouleau la fourniture et la pose gaine orange et toutes sujétions de pose. Le rouleau de 100 m à : francs CFA | Rleau |  |
|  |  | LOT 400: OUVERTURE |  |  |
| 401 |  | fourniture et pose de fenêtre métalliques avec grilles de sécurité. H=120; I=200 Ce prix rémunère à mètre carré la fabrication et la pose fenêtres antivol. Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose des fenêtres. Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 402 |  | fourniture et pose des portes métalliques à persiennes de 1,50/2,20 et serrure à canon + cadenas. Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et la pose d’une porte métallique (1.5/2,20). Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose de la porte métallique ; - La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
|  |  | Lot 500 : ASSAINISSEMENT |  |  |
| 501 |  | construction de caniveau(façade principale ) en agglos de 15x20x40 bien bourrés et dosé à 300kg/m3. L=29,80; I= 0,40 pour façade postérieure Ce prix rémunère au mètre linéaire la réalisation d’une rigole bétonnée de 50 cm x 50 cm, la rampe d’accès et toutes sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 502 |  | construction de caniveau en façade principale au béton armé dosé à 300kg/m3 L=2970; I=0,50 Ce prix rémunère au mètre linéaire la réalisation d’une rigole bétonnée de 50 cm x 50 cm, la rampe d’accès et toutes sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
|  |  | LOT 600 : PEINTURE |  |  |
| 601 |  | ponçage des couches vétustes des peintures Ce prix rémunère au mètre carré la préparation des surfaces. Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 602 |  | pantex 800 en bicouche pour murs internes plus plafond Ce prix rémunère au mètre carré la peinture sur le plafond Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 603 |  | bicouche pantex de 1300 sur murs extérieur Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de la chaux vive ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 1300 pour l’extérieur ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 1300 pour l’extérieur [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 604 |  | badigeonnage des tableaux à l'ardoisier Ce prix rémunère au mètre carré le badigeonnage des tableaux à l'ardoisier . Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de l’ardoisine. Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 605 |  | peinture à huile en bicouche sur menuiserie métalliques Ce prix rémunère au mètre carré la peinture sur le métal et le bois. Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| ENIEG DE MORA |  |  |  |  |
| A- DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE DE CLASSE III-A ET BEPC III-B |  |  |  |  |
| N° Prix |  | Désignation des tâches Prix unitaires HTVA en lettres (FCFA) | Unité | P.U HTVA en chiffre (FCFA) |
|  |  | LOT 00 : INSTALLATION DU CHANTIER |  |  |
| 000 |  | Amener et repli des travaux Ce prix rémunère : - L’élaboration du projet d’exécution ; - L’amenée des installations de chantier ainsi du matériel et du personnel de l’entrepreneur ; - La sécurisation du chantier [aux tiers, contre tout vandalisme et toutes sujétions…] ; - L’édification d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence. Il sera payé à soixante-dix pour cent [70%] après que le matériel et les installations soient mis en place et approuvés par l’Ingénieur. Les trente pour cent [30%] restants seront réglés après le repli des installations. - Ce prix rémunère forfaitairement l’installation de chantier. |  |  |
|  |  | Le forfait à : francs CFA | FF |  |
|  |  | LOT 100 : MAÇONNERIE |  |  |
| 101 |  | décapage de lisse endommagée plus retrait des matériaux amortis. Ce prix rémunère au mètre cube la démolition du dallage Il comprend : - La démolition ; - Le nettoyage; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 102 |  | reprise générale de la Chappe lisse au mortier de ciment dosée à 400kg/m3, e=4cm. Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre de la Chappe lisse. Il comprend : - La fourniture des matériaux et la mise en œuvre du mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 103 |  | Colmatage des fissures murales et autres dosé 300kg/m3 Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des travaux de colmatage et autres béton armé. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 104 |  | Maçonnerie des rampes avec socle au béton armé e=0,08 dosé à 350kg/m3. (2mx1, 05m) Ce prix rémunère à l’unité, la mise en œuvre, des rampes d'accès handicapés réalisé en béton armé dosée à 350 kg/m3. Il comprend : - La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; - La largeur : - Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 105 |  | dallage alentours du bâtiment au béton ordinaire dosé à 350kg/m3.e=8cm Ce prix rémunère au mètre cube la pose d’un dallage en béton armé d’épaisseur 8 cm sur un film polyane de 200 microns Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 300 kg/m3 ; - Treillis T6 maille 20 x 20 ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
|  |  | COUVERTURE-OUVERTURES |  |  |
| 201 |  | fourniture et pose de tôle bac 6/10eme y compris toutes sujétions de pose en vigueur Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des tôles bacs en Aluminium 6/10è d’une longueur de 6 m. Il comprend : - Fourniture des tôles bacs alu ; - Fixation sur les pannes ; - Pose des rives sur les pignons ; Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 202 |  | fourniture et pose de bardage en tôle lisse Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des tôles bardage en tôle lisse. Il comprend : - Fourniture des tôles lisse ; Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 203 |  | Etanchéité de toute la toiture (au niveau des tirefonds) par le mastic et réglage des vis Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des matériaux d’étanchéité. Il comprend : - Fourniture des matériaux ; - Mise en œuvre; Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 204 |  | Fourniture et pose partielle de tôles alu 6/10e Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des tôles bacs en Aluminium 6/10è d’une longueur de 6 m. Il comprend : - Fourniture des tôles bacs alu ; - Fixation sur les pannes ; - Pose des rives sur les pignons ; Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 205 |  | Dépose du plafond vétuste Ce prix rémunère au forfait le dépôt de la toiture endommagée. Il comprend : - enlèvement ; - La mise en œuvre ; - Le nettoyage ; Et toutes autres sujétions. Le forfait à : francs CFA | FF |  |
| 206 |  | Fourniture et pose plafond en contreplaqué de 5mm y compris solivage. Prévoir grille d'aération sur issue Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose de contreplaqué pour plafond. Il comprend : - Fourniture des contre plaqués ; - Pose de contreplaqué ; Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 207 |  | fourniture et pose serrure à canon Ce prix rémunère à l’unité la pose des cornières de 30 mm au niveau des seuils des portes. Il comprend : - L’amenée des cornières ; - Le façonnage et la pose. ; Et toutes sujétions. Le mètre l’unité à : francs CFA | U |  |
|  |  | LOT 300 : ÉLECTRICITÉ |  |  |
| 301 |  | fourniture et installation câble VGV2, 5 mm d'origine pour connections des salles y/c toutes sujétions d'installation Ce prix rémunère au rouleau la fourniture et l’installation des câbles V.G.V 1,5 mm2 en cuivre pour circuit d’éclairage et toutes sujétions de pose. Le rouleau de 100 m à : francs CFA | Rleau |  |
| 302 |  | fourniture et pose des supports en fer pour poteau Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des supports en fer pour poteau et toutes sujétions de pose. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 303 |  | fourniture et installation fils de 2,5 mm d'origine y compris toues sujétion, pour les prises de courant y/c gaine flexible Ce prix rémunère au rouleau la fourniture et l’installation des fil TH 2,5 mm2 pour circuit de prises et toutes sujétions de pose. Le rouleau de 100 m à : francs CFA | Rleau |  |
| 304 |  | fourniture et installation des lampes fluo MASDA de 120 Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des lampes fluo MASDA de 120 et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 305 |  | fourniture et installation des lampes fluo MASDA de 60 Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des lampes fluo MASDA de 60 et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 306 |  | fourniture et installation d'un ensemble des petites pièces: multi neuf, interrupteurs, prises de courant… Ce prix rémunère au forfait la fourniture et l’installation d'un ensemble des petites pièces: multi neuf, interrupteurs, prises de courant et toutes sujétions. Le forfait à : francs CFA | FF |  |
|  |  | LOT 400 : PEINTURE |  |  |
| 401 |  | Décapage de la couche vétuste Ce prix rémunère au mètre carré la préparation des surfaces. Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 402 |  | pantex 1800 en bicouche pour murs extérieurs y/c plinthe Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de la chaux vive ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 1300 pour l’extérieur ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 1300 pour l’extérieur [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 403 |  | Pantex 800 en bicouche pour mur intérieurs plus plafond Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de la chaux vive ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 800 pour l’intérieur et sur le plafond ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 800 pour l’intérieur [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 404 |  | badigeonnage des tableaux à l'ardoisier Ce prix rémunère au mètre carré le badigeonnage des tableaux à l'ardoisier . Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de l’ardoisine. Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 405 |  | peinture à huile en bicouche sur menuiserie métalliques Ce prix rémunère au mètre carré la peinture sur le métal et le bois. Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| B- DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE DE CLASSE: PROBATOIRE II ET BACC |  |  |  |  |
| N° Prix |  | Désignation des tâches Prix unitaires HTVA en lettres (FCFA) | Unité | P.U HTVA en chiffre (FCFA) |
|  |  | LOT 00 : INSTALLATION DU CHANTIER |  |  |
| 000 |  | Amener et repli des travaux Ce prix rémunère : - L’élaboration du projet d’exécution ; - L’amenée des installations de chantier ainsi du matériel et du personnel de l’entrepreneur ; - La sécurisation du chantier [aux tiers, contre tout vandalisme et toutes sujétions…] ; - L’édification d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence. Il sera payé à soixante-dix pour cent [70%] après que le matériel et les installations soient mis en place et approuvés par l’Ingénieur. Les trente pour cent [30%] restants seront réglés après le repli des installations. - Ce prix rémunère forfaitairement l’installation de chantier. |  |  |
|  |  | Le forfait à : francs CFA | FF |  |
|  |  | LOT 100 : MAÇONNERIE |  |  |
| 101 |  | décapage de lisse endommagée plus retrait des matériaux amortis. Ce prix rémunère au mètre cube la démolition du dallage Il comprend : - La démolition ; - Le nettoyage; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 102 |  | reprise générale de la Chappe lisse au mortier de ciment dosée à 400kg/m3, e=4cm. Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre de la Chappe lisse. Il comprend : - La fourniture des matériaux et la mise en œuvre du mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 103 |  | Colmatage des fissures murales et autres dosé 300kg/m3 Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des travaux de colmatage et autres béton armé. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 104 |  | Maçonnerie des rampes avec socle au béton armé e=0,08 dosé à 350kg/m3. (2mx1, 05m) Ce prix rémunère à l’unité, la mise en œuvre, des rampes d'accès handicapés réalisé en béton armé dosée à 350 kg/m3. Il comprend : - La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; - La largeur : - Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 105 |  | dallage alentours du bâtiment au béton ordinaire dosé à 350kg/m3.e=8cm Ce prix rémunère au mètre cube la pose d’un dallage en béton armé d’épaisseur 8 cm sur un film polyane de 200 microns Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 300 kg/m3 ; - Treillis T6 maille 20 x 20 ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
|  |  | COUVERTURE-OUVERTURES |  |  |
| 201 |  | fourniture et pose de bardage en tôle lisse Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des tôles bardage en tôle lisse. Il comprend : - Fourniture des tôles lisse ; Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 202 |  | Etanchéité de toute la toiture (au niveau des tirefonds) par le mastic et réglage des vis Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des matériaux d’étanchéité Il comprend : - Fourniture des matériaux ; - Mise en œuvre; Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 203 |  | Fourniture et pose partielle de tôles alu 6/10e Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des tôles bacs en Aluminium 6/10è d’une longueur de 6 m. Il comprend : - Fourniture des tôles bacs alu ; - Fixation sur les pannes ; - Pose des rives sur les pignons ; Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 204 |  | Dépose du plafond vétuste Ce prix rémunère au forfait le dépôt de la toiture endommagée. Il comprend : - enlèvement ; - La mise en œuvre ; - Le nettoyage ; Et toutes autres sujétions. Le forfait à : francs CFA | FF |  |
| 205 |  | Fourniture et pose plafond en contreplaqué de 5mm y compris solivage. Prévoir grille d'aération sur issue Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose de contreplaqué pour plafond. Il comprend : - Fourniture des contre plaqués ; - Pose de contreplaqué ; Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 206 |  | fourniture et pose serrure à canon Ce prix rémunère à l’unité la pose des cornières de 30 mm au niveau des seuils des portes. Il comprend : - L’amenée des cornières ; - Le façonnage et la pose. ; Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
|  |  | LOT 300 : ÉLECTRICITÉ |  |  |
| 301 |  | fourniture et installation câble VGV 2, 5 mm d'origine pour connections des salles y/c toutes sujétions d'installation Ce prix rémunère au rouleau la fourniture et l’installation des câbles V.G.V 1,5 mm2 en cuivre pour circuit d’éclairage et toutes sujétions de pose. Le rouleau de 100 m à : francs CFA | Rleau |  |
| 302 |  | fourniture et pose des supports en fer pour poteau Ce prix rémunère à l’unité fourniture et pose des supports en fer pour poteau et toutes sujétions de pose. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 303 |  | fourniture et installation fils de 2,5 mm d'origine y compris toues sujétion, pour les prises de courant y/c gaine flexible Ce prix rémunère au rouleau la fourniture et l’installation le fil TH 2,5 mm2 pour circuit de prises et toutes sujétions de pose. Le rouleau de 100 m à : francs CFA | Rleau |  |
| 304 |  | fourniture et installation des lampes fluo MASDA de 120 Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose lampes fluo MASDA de 120 et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 305 |  | fourniture et installation des lampes fluo MASDA de 60 Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose lampes fluo MASDA de 60 et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 306 |  | fourniture et installation d'un ensemble des petites pièces: multi neuf, interrupteurs, prises de courant… Ce prix rémunère à l’ensemble la fourniture et installation d'un ensemble des petites pièces: multi neuf, interrupteurs, prises de courant et toutes sujétions. L’ENS à : francs CFA | ENS |  |
|  |  | LOT 400 : PEINTURE |  |  |
| 401 |  | Décapage de la couche vétuste Ce prix rémunère au mètre carré la préparation des surfaces. Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 402 |  | pantex 1800 en bicouche pour murs extérieurs y/c plinthe Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de la chaux vive ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 1300 pour l’extérieur ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 1300 pour l’extérieur [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 403 |  | Pantex 800 en bicouche pour mur intérieurs plus plafond Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de la chaux vive ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 800 pour l’intérieur et sur le plafond ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 800 pour l’intérieur [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 404 |  | badigeonnage des tableaux à l'ardoisier Ce prix rémunère au mètre carré le badigeonnage des tableaux à l'ardoisier . Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de l’ardoisine. Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 405 |  | peinture à huile en bicouche sur menuiserie métalliques Ce prix rémunère au mètre carré la peinture sur le métal et le bois. Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| C- DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE DE CLASSE: B.E.PC, II-A ET B.E.P.C.II-B |  |  |  |  |
| N° Prix |  | Désignation des tâches Prix unitaires HTVA en lettres (FCFA) | Unité | P.U HTVA en chiffre (FCFA) |
|  |  | LOT 00 : INSTALLATION DU CHANTIER |  |  |
| 000 |  | Amener et repli des travaux Ce prix rémunère : - L’élaboration du projet d’exécution ; - L’amenée des installations de chantier ainsi du matériel et du personnel de l’entrepreneur ; - La sécurisation du chantier [aux tiers, contre tout vandalisme et toutes sujétions…] ; - L’édification d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence. Il sera payé à soixante-dix pour cent [70%] après que le matériel et les installations soient mis en place et approuvés par l’Ingénieur. Les trente pour cent [30%] restants seront réglés après le repli des installations. - Ce prix rémunère forfaitairement l’installation de chantier. |  |  |
|  |  | Le forfait à : francs CFA | FF |  |
|  |  | LOT 100 : MAÇONNERIE |  |  |
| 101 |  | reprise générale de la Chappe lisse au mortier de ciment dosée à 400kg/m3, e=4cm. Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre Chappe lisse. Il comprend : - La fourniture des matériaux et la mise en œuvre du mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 102 |  | Colmatage des fissures murales et autres dosé 300kg/m3 Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des travaux de colmatage et autres béton armé. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 103 |  | Maçonnerie des rampes avec socle au béton armé e=0,08 dosé à 350kg/m3. (2mx1, 05m) Ce prix rémunère à l’unité, la mise en œuvre, des rampes d'accès handicapés réalisé en béton armé dosée à 350 kg/m3. Il comprend : - La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; - La largeur : - Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 104 |  | dallage alentours du bâtiment au béton ordinaire dosé à 350kg/m3.e=8cm Ce prix rémunère au mètre cube la pose d’un dallage en béton armé d’épaisseur 8 cm sur un film polyane de 200 microns Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 300 kg/m3 ; - Treillis T6 maille 20 x 20 ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 200 |  | COUVERTURE-OUVERTURE |  |  |
| 201 |  | fourniture et pose de bardage en tôle lisse Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des tôles bardage en tôle lisse. Il comprend : - Fourniture des tôles lisse ; Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 202 |  | Dépose du plafond vétuste Ce prix rémunère au forfait le dépôt de la toiture endommagée. Il comprend : - enlèvement ; - La mise en œuvre ; - Le nettoyage ; Et toutes autres sujétions. Le forfait à : francs CFA | FF |  |
| 203 |  | Etanchéité de toute la toiture (au niveau des tirefonds) par le mastic et réglage des vis Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des matériaux d’étanchéité Il comprend : - Fourniture des matériaux ; - Mise en œuvre; Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 204 |  | Fourniture et pose partielle de tôles alu 6/10e Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des tôles bacs en Aluminium 6/10è d’une longueur de 6 m. Il comprend : - Fourniture des tôles bacs alu ; - Fixation sur les pannes ; - Pose des rives sur les pignons ; Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 205 |  | Fourniture et pose plafond en contreplaqué de 5mm y compris solivage. Prévoir grille d'aération sur issue Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose de contreplaqué pour plafond. Il comprend : - Fourniture des contre plaqués ; - Pose de contreplaqué ; Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 206 |  | fourniture et pose serrure à canon Ce prix rémunère à l’unité la pose des cornières de 30 mm au niveau des seuils des portes. Il comprend : - L’amenée des cornières ; - Le façonnage et la pose. ; Et toutes sujétions. Le mètre l’unité à : francs CFA | U |  |
|  |  | LOT 300 : ÉLECTRICITÉ |  |  |
| 301 |  | fourniture et installation câble VGV 2, 5 mm d'origine pour connections des salles y/c toutes sujétions d'installation Ce prix rémunère au rouleau la fourniture et l’installation des câbles V.G.V 1,5 mm2 en cuivre pour circuit d’éclairage et toutes sujétions de pose. Le rouleau de 100 m à : francs CFA | Rleau |  |
| 302 |  | fourniture et installation fils de 2,5 mm d'origine y compris toues sujétion, pour les prises de courant y/c gaine flexible Ce prix rémunère au rouleau la fourniture et l’installation des fil TH 2,5 mm2 pour circuit de prises et toutes sujétions de pose. Le rouleau de 100 m à : francs CFA | Rleau |  |
| 303 |  | fourniture et installation des lampes fluo MASDA de 120 Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des lampes fluo MASDA de 120 et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 304 |  | fourniture et installation des lampes fluo MASDA de 60 Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des lampes fluo MASDA de 60 et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 305 |  | fourniture et installation d'un ensemble des petites pièces: multi neuf, interrupteurs, prises de courant… Ce prix rémunère au forfait la fourniture et l’installation d'un ensemble des petites pièces: multi neuf, interrupteurs, prises de courant et toutes sujétions. Le forfait à : francs CFA | FF |  |
|  |  | LOT 400 : PEINTURE |  |  |
| 401 |  | Décapage de la couche vétuste Ce prix rémunère au mètre carré la préparation des surfaces. Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 402 |  | pantex 1800 en bicouche pour murs extérieurs y/c plinthe Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de la chaux vive ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 1300 pour l’extérieur ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 1300 pour l’extérieur [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 403 |  | Pantex 800 en bicouche pour mur intérieurs plus plafond Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de la chaux vive ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 800 pour l’intérieur et sur le plafond ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 800 pour l’intérieur [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 404 |  | badigeonnage des tableaux à l'ardoisier Ce prix rémunère au mètre carré le badigeonnage des tableaux à l'ardoisier . Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de l’ardoisine. Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 405 |  | peinture à huile en bicouche sur menuiserie métalliques Ce prix rémunère au mètre carré la peinture sur le métal et le bois. Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| D- DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE DE CLASSE: B.E.PC, II-C ET SALLE DE PERMANENCE |  |  |  |  |
| N° Prix |  | Désignation des tâches Prix unitaires HTVA en lettres (FCFA) | Unité | P.U HTVA en chiffre (FCFA) |
|  |  | LOT 00 : INSTALLATION DU CHANTIER |  |  |
| 000 |  | Amener et repli des travaux Ce prix rémunère : - L’élaboration du projet d’exécution ; - L’amenée des installations de chantier ainsi du matériel et du personnel de l’entrepreneur ; - La sécurisation du chantier [aux tiers, contre tout vandalisme et toutes sujétions…] ; - L’édification d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence. Il sera payé à soixante-dix pour cent [70%] après que le matériel et les installations soient mis en place et approuvés par l’Ingénieur. Les trente pour cent [30%] restants seront réglés après le repli des installations. - Ce prix rémunère forfaitairement l’installation de chantier. |  |  |
|  |  | Le forfait à : francs CFA | FF |  |
|  |  | LOT 100 : MAÇONNERIE |  |  |
| 101 |  | reprise générale de la Chappe lisse au mortier de ciment dosée à 400kg/m3, e=4cm. Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre Chappe lisse. Il comprend : - La fourniture des matériaux et la mise en œuvre du mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 102 |  | Colmatage des fissures murales et autres dosé 300kg/m3 Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des travaux de colmatage et autres béton armé. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 103 |  | Maçonnerie des rampes avec socle au béton armé e=0,08 dosé à 350kg/m3. (2mx1, 05m) Ce prix rémunère à l’unité, la mise en œuvre, des rampes d'accès handicapés réalisé en béton armé dosée à 350 kg/m3. Il comprend : - La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; - La largeur : - Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 104 |  | dallage alentours du bâtiment au béton ordinaire dosé à 350kg/m3.e=8cm Ce prix rémunère au mètre cube la pose d’un dallage en béton armé d’épaisseur 8 cm sur un film polyane de 200 microns Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 300 kg/m3 ; - Treillis T6 maille 20 x 20 ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
|  |  | COUVERTURE-OUVERTURE |  |  |
| 201 |  | fourniture et pose de bardage en tôle lisse Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des tôles bardage en tôle lisse. Il comprend : - Fourniture des tôles lisse ; Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 202 |  | Etanchéité de toute la toiture (au niveau des tirefonds) par le mastic et réglage des vis Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des matériaux d’étanchéité Il comprend : - Fourniture des matériaux ; - Mise en œuvre; Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 203 |  | Fourniture et pose partielle de tôles alu 6/10e Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des tôles bacs en Aluminium 6/10è d’une longueur de 6 m. Il comprend : - Fourniture des tôles bacs alu ; - Fixation sur les pannes ; - Pose des rives sur les pignons ; Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 204 |  | Reprise partielle du plafond en contreplaqué de 5 mm y/c solivage. Prévoir grille d'aération sur issue Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose de contreplaqué pour plafond. Il comprend : - Fourniture des contre plaqués ; - Pose de contreplaqué ; Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 205 |  | fourniture et pose serrure à canon Ce prix rémunère à l’unité la pose des cornières de 30 mm au niveau des seuils des portes. Il comprend : - L’amenée des cornières ; - Le façonnage et la pose. ; Et toutes sujétions. Le mètre l’unité à : francs CFA | U |  |
| 206 |  | fourniture et fixation de pose cloison de 3x2, 20 en bois massif Ce prix rémunère à fourniture et fixation de pose cloison de 3x2, 20 en bois massis. Il comprend : - L’amenée des cloisons ; - Le façonnage et la pose. ; Et toutes sujétions. Le mètre l’unité à : francs CFA | U |  |
|  |  | LOT 300 : ÉLECTRICITÉ |  |  |
| 301 |  | fourniture et installation câble VGV 2, 5 mm d'origine pour connections des salles y/c toutes sujétions d'installation Ce prix rémunère au rouleau la fourniture et l’installation des câbles V.G.V 1,5 mm2 en cuivre pour circuit d’éclairage et toutes sujétions de pose. Le rouleau de 100 m à : francs CFA | Rleau |  |
| 302 |  | fourniture et pose des supports en fer pour poteau Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose des supports en fer pour poteau et toutes sujétions de pose. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 303 |  | fourniture et installation fils de 2,5 mm d'origine y compris toues sujétion, pour les prises de courant y/c gaine flexible Ce prix rémunère au rouleau la fourniture et l’installation des fils TH 2,5 mm2 pour circuit de prises et toutes sujétions de pose. Le rouleau de 100 m à : francs CFA | Rleau |  |
| 304 |  | fourniture et installation des lampes fluo MASDA de 120 Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des lampes fluo MASDA de 120 et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 305 |  | fourniture et installation des lampes fluo MASDA de 60 Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des lampes fluo MASDA de 60 et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 306 |  | fourniture et installation d'un ensemble des petites pièces: multi neuf, interrupteurs, prises de courant… Ce prix rémunère à l’ensemble la fourniture et installation d'un ensemble des petites pièces: multi neuf, interrupteurs, prises de courant et toutes sujétions. L’ensemble à : francs CFA | ens |  |
|  |  | LOT 400 : PEINTURE |  |  |
| 401 |  | Décapage de la couche vétuste Ce prix rémunère au mètre carré la préparation des surfaces. Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 402 |  | pantex 1800 en bicouche pour murs extérieurs y/c plinthe Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de la chaux vive ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 1300 pour l’extérieur ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 1300 pour l’extérieur [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 403 |  | Pantex 800 en bicouche pour mur intérieurs plus plafond Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de la chaux vive ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 800 pour l’intérieur et sur le plafond ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 800 pour l’intérieur [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 404 |  | badigeonnage des tableaux à l'ardoisier Ce prix rémunère au mètre carré le badigeonnage des tableaux à l'ardoisier . Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de l’ardoisine. Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 405 |  | peinture à huile en bicouche sur menuiserie métalliques Ce prix rémunère au mètre carré la peinture sur le métal et le bois. Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| E-DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BLOC ADMINISTRATIF |  |  |  |  |
| N° Prix |  | Désignation des tâches Prix unitaires HTVA en lettres (FCFA) | Unité | P.U HTVA en chiffre (FCFA) |
|  |  | LOT 00 : INSTALLATION DU CHANTIER |  |  |
| 000 |  | Amener et repli des travaux Ce prix rémunère : - L’élaboration du projet d’exécution ; - L’amenée des installations de chantier ainsi du matériel et du personnel de l’entrepreneur ; - La sécurisation du chantier [aux tiers, contre tout vandalisme et toutes sujétions…] ; - L’édification d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence. Il sera payé à soixante-dix pour cent [70%] après que le matériel et les installations soient mis en place et approuvés par l’Ingénieur. Les trente pour cent [30%] restants seront réglés après le repli des installations. - Ce prix rémunère forfaitairement l’installation de chantier. |  |  |
|  |  | Le forfait à : francs CFA | FF |  |
|  |  | LOT 100 : MAÇONNERIE |  |  |
| 101 |  | reprise générale de la Chappe lisse au mortier de ciment dosée à 400kg/m3, e=4cm. Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre Chappe lisse. Il comprend : - La fourniture des matériaux et la mise en œuvre du mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 102 |  | Colmatage des fissures murales et autres dosé 300kg/m3 Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des travaux de colmatage et autres béton armé. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 103 |  | Maçonnerie des rampes avec socle au béton armé e=0,08 dosé à 350kg/m3. (2mx1, 05m) Ce prix rémunère à l’unité, la mise en œuvre, des rampes d'accès handicapés réalisé en béton armé dosée à 350 kg/m3. Il comprend : - La fourniture de matériaux et mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 suivant les indications des plans ; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; - La largeur : - Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 104 |  | dallage alentours du bâtiment au béton ordinaire dosé à 350kg/m3.e=8cm Ce prix rémunère au mètre cube la pose d’un dallage en béton armé d’épaisseur 8 cm sur un film polyane de 200 microns Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 300 kg/m3 ; - Treillis T6 maille 20 x 20 ; - Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
|  |  | COUVERTURE-OUVERTURE |  |  |
| 201 |  | Fourniture et pose partielle de tôles alu 6/10e Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des tôles bacs en Aluminium 6/10è d’une longueur de 6 m. Il comprend : - Fourniture des tôles bacs alu ; - Fixation sur les pannes ; - Pose des rives sur les pignons ; Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 202 |  | Etanchéité de toute la toiture (au niveau des tirefonds) par le mastic et réglage des vis Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des matériaux d’étanchéité Il comprend : - Fourniture des matériaux ; - Mise en œuvre; Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 203 |  | Reprise partielle du plafond en contreplaqué de 5 mm y/c solivage. Prévoir grille d'aération sur issue Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose de contreplaqué pour plafond. Il comprend : - Fourniture des contre plaqués ; - Pose de contreplaqué ; Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 204 |  | fourniture et pose serrure à canon Ce prix rémunère à l’unité la pose des cornières de 30 mm au niveau des seuils des portes. Il comprend : - L’amenée des cornières ; - Le façonnage et la pose. ; Et toutes sujétions. Le mètre l’unité à : francs CFA | U |  |
| 205 | fourniture et pose des lames NACO Ce prix rémunère à L’unité la fourniture et fixation des lames NACO .Il comprend : - L’amenée des cloisons ; - Le façonnage et la pose. ; Et toutes sujétions. Le mètre l’unité à : francs CFA |  | U |  |
| 206 | fourniture et fixation de porte métalliques de 2,10x1, 00 en bois massif Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et fixation des portes métalliques. Il comprend : - L’amenée des portes ; - Le façonnage et la pose. ; Et toutes sujétions. Le mètre l’unité à : francs CFA |  | U |  |
|  |  | LOT 300 : ÉLECTRICITÉ |  |  |
| 301 |  | fourniture et installation câble VGV 2, 5 mm d'origine pour connections des salles y/c toutes sujétions d'installation Ce prix rémunère au rouleau la fourniture et installation des câbles V.G.V 1,5 mm2 en cuivre pour circuit d’éclairage et toutes sujétions de pose. Le rouleau de 100 m à : francs CFA | Rleau |  |
| 302 |  | fourniture et pose des supports en fer pour poteau Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des supports en fer pour poteau et toutes sujétions de pose. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 306 |  | Révision générale des circuits électriques avec fourniture et installation fils de 2,5 mm d'origine pour distribution changement de tout l'appareillage: interrupteur, prises de courant, lampes, multi neuf… Ce prix rémunère au forfait la fourniture et l’installation d'un ensemble des petites pièces: multi neuf, interrupteurs, prises de courant et toutes sujétions. Le forfait à : francs CFA | FF |  |
|  |  | LOT 400 : PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |
| 401 |  | Révision générale de la tuyauterie avec rechange de quelques pièces Ce prix rémunère au forfait la Révision générale de la tuyauterie avec rechange de quelques pièces et toutes sujétions. Le forfait à : francs CFA | FF |  |
|  |  | LOT 500 : PEINTURE |  |  |
| 501 |  | Décapage de la couche vétuste Ce prix rémunère au mètre carré la préparation des surfaces. Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 502 |  | pantex 1800 en bicouche pour murs extérieurs y/c plinthe Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de la chaux vive ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 1300 pour l’extérieur ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 1300 pour l’extérieur [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 503 |  | Pantex 800 en bicouche pour mur intérieurs plus plafond Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de la chaux vive ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 800 pour l’intérieur et sur le plafond ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 800 pour l’intérieur [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 504 |  | peinture à huile en bicouche sur menuiserie métalliques Ce prix rémunère au mètre carré la peinture sur le métal et le bois. Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| F- DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN DES LATRINES A 14 LOGES A L'ENIEGE DE MORA |  |  |  |  |
| N° Prix |  | Désignation des tâches Prix unitaires HTVA en lettres (FCFA) | Unité | P.U HTVA en chiffre (FCFA) |
|  |  | LOT 00 : INSTALLATION DU CHANTIER |  |  |
| 000 |  | Amener et repli des travaux Ce prix rémunère : - L’élaboration du projet d’exécution ; - L’amenée des installations de chantier ainsi du matériel et du personnel de l’entrepreneur ; - La sécurisation du chantier [aux tiers, contre tout vandalisme et toutes sujétions…] ; - L’édification d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence. Il sera payé à soixante-dix pour cent [70%] après que le matériel et les installations soient mis en place et approuvés par l’Ingénieur. Les trente pour cent [30%] restants seront réglés après le repli des installations. - Ce prix rémunère forfaitairement l’installation de chantier. |  |  |
|  |  | Le forfait à : francs CFA | FF |  |
|  |  | LOT 100 : MAÇONNERIE |  |  |
| 101 |  | Colmatage des fissures murales et autres dosé 300kg/m3 Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation des travaux de colmatage et autres béton armé. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 102 |  | ###### Chape lissée dosée à 400 kg/m3 Ce prix rémunère au mètre carré, la mise en œuvre, le revêtement de sol réalisé en chape lissée dosée à 400 kg/m3 sur une épaisseur de 4 cm. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 200 |  | COUVERTURE-OUVERTURE |  |  |
| 201 |  | Fourniture et pose des fermes aux bois traités Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des fermes [basting 3 x 15] (voir schéma en annexe). Il comprend : - La fourniture du bois du pays ; - Toutes sujétions de rabotage ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; Et toutes autres sujétions. | U |  |
| 202 |  | fourniture et pose des pannes aux bois 8x8 traités Ce prix rémunère au mètre linéaire les pannes en chevron de 8 x 8 et lattes de 4x8 en bois dur traité au « xylamon » + « carbonyl ». Il comprend : - La fourniture du bois du pays ; - Toutes sujétions de rabotage ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; Et toutes autres sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 203 |  | Tôle bac 6/10ème pour toiture et rive y/c toute sujétion et pose en vigueur Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des tôles bacs en Aluminium 6/10è d’une longueur de 6 m. Il comprend : - Fourniture des tôles bacs alu ; - Fixation sur les pannes ; - Pose des rives sur les pignons ; Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 204 |  | ###### Fourniture et fixation de porte métalliques de 80x210 Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et la pose d’une porte métallique pleine de 1mm d’épaisseur, à un battant (80x220). Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose de la porte métallique ; - La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
|  |  | LOT 300 : ASSAINISSEMENT |  |  |
| 301 |  | fourniture des produits divers pour vidange de la fosse Ce prix rémunère au forfait les fournitures des produits divers pour vidange de la fosse et toutes sujétions de pose. Le forfait à : francs CFA | FF |  |
| 302 |  | vidange de la fosse d'aisance Ce prix rémunère au forfait la vidange de la fosse et toutes sujétions de pose. Le forfait à : francs CFA | FF |  |
| 303 |  | fourniture et installation et connexion d'un robinet au réseau existant situé à 40m y/c toute sujéition d'installation Ce prix rémunère au forfait la fourniture et installation et connexion d'un robinet au réseau existant situé à 40m y/c toutes sujétions d'installation. Le forfait à : francs CFA | FF |  |

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES POUR LE LOT 4 MAYO-KANI

| 1-DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BLOC DE TROIS SALLES DE CLASSE AVEC DEUX BUREAU AU LYCEE BILINGUE DE KAELE, DANS LA COMMUNE DE KAELE, DEPARTEMENT DE MAYO KANI, REGION DE L'EXTREME-NORD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° Prix | Désignation des tâches Prix unitaires HTVA en lettres (FCFA) | Unité | P.U HTVA en chiffre (FCFA) |
|  | LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |
| 101 | Installation de chantier Amener repli du matériel Ce prix rémunère : - L’élaboration du projet d’exécution ; - L’amenée des installations de chantier ainsi du matériel et du personnel de l’entrepreneur ; - La sécurisation du chantier [aux tiers, contre tout vandalisme et toutes sujétions…] ; - L’édification d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence. Il sera payé à soixante-dix pour cent [70%] après que le matériel et les installations soient mis en place et approuvés par l’Ingénieur. Les trente pour cent [30%] restants seront réglés après le repli des installations. - Ce prix rémunère forfaitairement l’installation de chantier. |  |  |
|  | Le forfait à : francs CFA | FF |  |
| 102 | Démolition d'une partie de mur et dépôt de la charpente avec tôles défectueuses Ce prix rémunère au forfait la pose la démolition, la chape sur les fissures et le nettoyage Il comprend : - La fourniture de matériaux, la mise en œuvre et le traitement des fissures; - Le nettoyage des surfaces ; - Et toutes sujétions. Le forfait à : francs CFA | FF |  |
|  | LOT 200 : MACONNERIE |  |  |
| 201 | Enduits et traitement des fissures au mortier de ciments Ce prix rémunère au mètre carré les enduits et le traitement des fissures. Il comprend : - La fourniture des matériaux et la mise en œuvre du mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 ; - La fourniture de matériaux, la mise en œuvre et le traitement des fissures; - Le nettoyage des surfaces ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 202 | réfection tableau mural dans les salles de classe Ce prix rémunère à l’unité la réfection tableau mural dans les salles de classe - Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 203 | Séparation des murs Ce prix rémunère au mètre Séparation des murs Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | m2 |  |
| 204 | Chape lissée au sol Ce prix rémunère au mètre carré, la mise en œuvre, le revêtement de sol réalisé en chape lissée dosée à 400 kg/m3 sur une épaisseur de 4 cm. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
|  | LOT 300 : CHARPENTE-COUVERTURE |  |  |
| 301 | Ferme en bastings de (3x15) cm, types iroko Ce prix rémunère à mètre Cube la fourniture et la pose des fermes [basting 3 x 15] . Il comprend : - La fourniture du bois du pays ; - Toutes sujétions de rabotage ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; - Et toutes autres sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 302 | Pannes en chevron de 8x8 cm bois type iroko et lattes de rive de pignons Ce prix rémunère au mètre cube les pannes en chevron de 8 x 8 et lattes de 4x8 en bois dur traité au « xylamon » + « carbonyl ». Il comprend : - La fourniture du bois du pays ; - Toutes sujétions de rabotage ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; - Et toutes autres sujétions. |  |  |
|  | Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 303 | Plafond en contreplaqué avec couvre joints à l'extérieur Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose des contre-plaqués avec couvre joints extérieurs. Il comprend : - La prévision des couvre- joints périphériques tant à l’extérieur ; - La prévision d’une trappe de visite dans chaque pièce ; - La prévision des trous de ventilation perforés sur les plaques extérieures au droit de chaque trou ; - Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 304 | Plafond en tôle lisse avec couvre joints à l'extérieur Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose les tôles lisse avec couvre joints à l’extérieur. Il comprend : - La prévision des couvre- joints périphériques ; - La prévision des trous de ventilation perforés sur les plaques extérieures au droit de chaque trou ; - Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 305 | Planche de rive protégée à la tôle pour bardage Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose de planche de rive de 30. Il comprend : - Fourniture des planches de rive de 30; - Fixation sur les fermes et pignons ; - Et toutes autres sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 306 | Couverture en tôle bac Alu. 6/10 Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des tôles bacs en Aluminium 6/10è d’une longueur de 6 m. Il comprend : - Fourniture des tôles bacs alu ; - Fixation sur les pannes ; - Pose des rives sur les pignons ; - Et toutes les sujétions. |  |  |
|  | Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 307 | Faîtière bac de 50cm de large Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de la tôle faîtière de 50 cm de large. |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 308 | Rive pignon en alu Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de la tôle faîtière de 50 cm de large. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
|  | LOT 400 : MÉNUISERIE MÉTALLIQUE |  |  |
| 401 | Porte métallique pleine simple battant pour salles Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et la pose d’une porte pleine simple battant pour salles. Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose de la porte ; - La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | L’unité à : francs CFA | U |  |
| 402 | Porte métallique pleine simple battant pour bureaux Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et la pose Porte métallique pleine simple battant pour bureaux. Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose des Portes métalliques; - La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 403 | Fenêtre persienne de 1,50x1, 00 pour salles Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et la pose des Fenêtre persienne de 1,50x1, 00 pour salles. Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose des fenêtres persiennes de 1,50x1, 00; - La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; Et toutes sujétions L’unité à : francs CFA | U |  |
| 404 | Fenêtre persienne de 1,50x1,00 pour bureaux Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et la pose des Fenêtre persienne de 1,50x1, 00 pour bureaux. Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose des fenêtres persiennes de 1,50x1, 00 pour bureau ; - La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; Et toutes sujétions L’unité à : francs CFA | U |  |
|  | LOT 500 : PEINTURE |  |  |
| 501 | Nettoyage de la partie défectueuse Ce prix rémunère au mètre carré la préparation des surfaces. Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 502 | Peinture type pantex double couche 800 sur mur interieur Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de la chaux vive ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 800 pour l’intérieur ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 800 pour l’intérieur [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 503 | Peinture type pantex double couche 1300 sur mur extérieur Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 1300 pour l’extérieur ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 1300 pour l’extérieur [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 504 | Peinture type pantex double couche 1300 sur plafond extérieur Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 1300 pour l’extérieur ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 1300 pour l’extérieur [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 505 | Peinture à huile sur menuiserie métallique et plinthe +soubassement Ce prix rémunère au mètre carré la peinture sur le métal et plinthe + soubassement. Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 2-DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LA DE REHABILITATION DES BATIMENTS AU LYCEE DE KOLARA, DANS LA COMMUNE DE MOULVOUDAYE, DEPARTEMENT DE MAYO KANI, REGION DE L'EXTREME-NORD. |  |  |  |
| N° Prix | Désignation des tâches Prix unitaires HTVA en lettres (FCFA) | Unité | P.U HTVA en chiffre (FCFA) |
|  | LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |
| 101 | Installation de chantier Amener repli du matériel Ce prix rémunère : - L’élaboration du projet d’exécution ; - L’amenée des installations de chantier ainsi du matériel et du personnel de l’entrepreneur ; - La sécurisation du chantier [aux tiers, contre tout vandalisme et toutes sujétions…] ; - L’édification d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau attenant où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence. Il sera payé à soixante-dix pour cent [70%] après que le matériel et les installations soient mis en place et approuvés par l’Ingénieur. Les trente pour cent [30%] restants seront réglés après le repli des installations. - Ce prix rémunère forfaitairement l’installation de chantier. |  |  |
|  | Le forfait à : francs CFA | FF |  |
| A-BLOC CONSTITUE DE (LES BUREAUX DU PROVISOIR, INTENDANT, CENSEUR ET TROIS SALLES DE CLASSE) |  |  |  |
| 200 | MACONNERIE-ELEVATION-ENDUITS |  |  |
| 201 | Colmatage des fissures aux murs et sols Ce prix rémunère au mètre linéaire la réalisation des travaux de colmatage. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3; - La fourniture et mise en œuvre des aciers selon les plans d’exécution ; Et toutes sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 301 | Raccords et renforcement des portes des salles et du placard mural Ce prix rémunère au forfait le Raccords et renforcement des portes des salles et du placard mural Il comprend : - La fourniture de matériaux, la mise en œuvre; - Le nettoyage des surfaces ; - Et toutes sujétions. Le forfait à : francs CFA | FF |  |
|  | LOT 200 : CHARPENTE – COUVERTURE |  |  |
| 301 | Planche en bois massif pour le renforcement de la charpente et du solivage du plafond Ce prix rémunère au mètre carré le renforcement de la charpente et du solivage du plafond. Il comprend : - La fourniture des matériaux; - La fourniture de matériaux, la mise en œuvre et le traitement des fissures; - Le nettoyage des surfaces ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 302 | Fourniture et pose des plafonds en contreplaqué fixée sur un solivage Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose des contre-plaqués avec couvre joints extérieurs. Il comprend : - La prévision des couvre- joints périphériques tant à l’extérieur ; - La prévision d’une trappe de visite dans chaque pièce ; - La prévision des trous de ventilation perforés sur les plaques extérieures au droit de chaque trou ; - Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 303 | Faîtière bac de 50cm de large Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de la tôle faîtière de 50 cm de large. |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
|  | LOT 400 : MÉNUISERIE MÉTALLIQUE |  |  |
| 401 | Réfection des portes Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et la pose des portes. Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose des portes ; - La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; - Et toutes sujétions. |  |  |
|  | L’unité à : francs CFA | U |  |
| 402 | réfection des fenêtres en alu coulissante y compris remplacement des lames de vitre Ce prix rémunère à l’unité la fabrication et la pose des fenêtres coulissantes. Il comprend : - La fabrication, l’amenée et la pose des fenêtres coulissantes ; - La fourniture et la pose des serrures, paumelles, etc. ; Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
|  | Lot 500 : ELECTRICITE A ENERGIE SOLAIRE |  |  |
| 501 | Mise en place du réseau des câbles pour l'énergie solaire Ce prix rémunère au forfait la fourniture et l’installation du réseau des câbles pour l’énergie solaire et toutes sujétions Le forfait : francs CFA | FF |  |
| 502 | Fourniture et pose des kits pour l'énergie solaire Ce prix rémunère au forfait la fourniture et pose des kites pour l’énergie solaire et toutes sujétions Le forfait : francs CFA | FF |  |
|  | LOT 600 : PEINTURE |  |  |
| 601 | Pantex 800 sur plafond Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 800 pour l’plafond ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 602 | Pantex 800 murs intérieurs Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 800 pour l’intérieur ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 800 pour l’intérieur [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 603 | Pantex 1300 murs exterieurs Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 1300 pour l’extérieur ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 1300 pour l’extérieur [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 604 | Bicouche peinture à huile ou glycérophtalique sur ouvrages métallique, sur poteaux et Extrades extérieur y compris toutes suggestions Ce prix rémunère au mètre carré la peinture sur le métal, sur poteaux et estrades extérieur. Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| B- REHABILITATION DE DEUX BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE |  |  |  |
|  | LOT 100 : MACONNERIE-ELEVATION-ENDUITS |  |  |
| 101 | Colmatage des fissures Ce prix rémunère au mètre linéaire le colmatage des fissures. Il comprend : - La fourniture de matériaux et sa mise en œuvre; Et toutes sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 102 | Béton ordinaire dosé à 350kg/m3 pour le renforcement et raccord du dallage des alentour des blocs Ce prix rémunère au mètre cube le pour le renforcement et raccord du dallage des alentour des blocs. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 103 | Enduit pour la finition de certain mur Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre d’enduit au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 sur les murs. Il comprend : - La fourniture des matériaux et la mise en œuvre du mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 104 | Réhabilité tableaux Ce prix rémunère à l’unité la réhabilitation des tableaux et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 105 | Refaire la chape lissée des vérandas Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation des Chappe. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
|  | LOT 200 : CHARPENTE-COUVERTURE |  |  |
| 201 | Planche pour renforcement de la charpente, pannes et solivage Ce prix rémunère au forfait la fourniture et la pose des planches pour le renforcement de la charpente, panne et solivage. Il comprend : - La fourniture du bois du pays ; - Toutes sujétions de rabotage ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; - Et toutes autres sujétions. Le forfait à : francs CFA | FF |  |
| 202 | Remplacement de certaines feuilles des tôles usées Ce prix rémunère au mètre carré le dépôt de la toiture endommagée. Il comprend : - enlèvement ; - La mise en œuvre ; - Le nettoyage ; Et toutes autres sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 203 | Reprise des plafonds en contreplaqué et peint Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose de contreplaqué pour plafond. Il comprend : - Fourniture des contre plaqués ; - Pose de contreplaqué ; Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
|  | Lot 300 : MENUISERIE METALLIQUE |  |  |
| 301 | Réparation et renforcement des portes Ce prix rémunère à l’unité la réparation et le renforcement des portes et toutes sujétions. Le mètre l’unité à : francs CFA | U |  |
|  | LOT 400 : PEINTURE |  |  |
| 401 | Bicouche peinture pantex 800 sur murs intérieurs Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de la chaux vive ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 800 pour l’intérieur ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 800 pour l’intérieur [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 402 | Bicouche peinture pantex 1300 sur murs extérieurs Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de la chaux vive ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 1300 pour l’extérieur ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 1300 pour l’extérieur [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 403 | Bicouche peinture à huile ou glycérophtalique sur ouvrages métallique, sur poteaux et Extrades extérieur y compris toutes suggestions Ce prix rémunère au mètre carré la peinture sur le métal, sur poteaux et estrades extérieur. Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| C- REHABILITATION DE DEUX BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE (4eme S et 4eme AL) |  |  |  |
|  | LOT 100 : MACONNERIE-ELEVATION-ENDUITS |  |  |
| 101 | Colmatage des fissures Ce prix rémunère au mètre linéaire le colmatage des fissures. Il comprend : - La fourniture de matériaux et sa mise en œuvre; Et toutes sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 102 | Béton ordinaire dosé à 350kg/m3 pour le renforcement et raccord du dallage des alentour des blocs Ce prix rémunère au mètre cube le pour le renforcement et raccord du dallage des alentour des blocs. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 103 | Réhabilité tableaux Ce prix rémunère à l’unité la réhabilitation des tableaux et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 104 | Cornière Ce prix rémunère au mètre cube la pose des cornières de 30 mm au niveau des seuils. Il comprend : - L’amenée des cornières ; - Le façonnage et la pose. ; Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
|  | LOT 200 : CHARPENTE-COUVERTURE |  |  |
| 201 | Planche pour renforcement de la charpente et pannes Ce prix rémunère au cube la fourniture et la pose des planches pour le renforcement de la charpente, panne. Il comprend : - La fourniture du bois du pays ; - Toutes sujétions de rabotage ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; - Et toutes autres sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 202 | Remplacement de certaines feuilles des tôles usées Ce prix rémunère au mètre carré le dépôt de la toiture endommagée. Il comprend : - enlèvement ; - La mise en œuvre ; - Le nettoyage ; Et toutes autres sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 203 | Fourniture et pose plafond en contreplaqué peint est fixé sur solivage Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose de contreplaqué pour plafond. Il comprend : - Fourniture des contre plaqués ; - Pose de contreplaqué ; Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
|  | Lot 300 : MENUISERIE METALLIQUE |  |  |
| 301 | Fourniture et pose porte métallique semi persienne avec porte cadena y compris toutes suggestions Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et pose porte métallique semi persienne avec porte cadena et toutes sujétions. Le mètre l’unité à : francs CFA | U |  |
|  | LOT 400 : PEINTURE |  |  |
| 401 | Bicouche peinture pantex 800 sur murs intérieurs Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de la chaux vive ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 800 pour l’intérieur ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 800 pour l’intérieur [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 402 | Bicouche peinture pantex 1300 sur murs extérieurs Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de la chaux vive ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 1300 pour l’extérieur ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 1300 pour l’extérieur [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 403 | Bicouche peinture à huile ou glycérophtalique sur ouvrages métallique, sur poteaux et Extrades extérieur y compris toutes suggestions Ce prix rémunère au mètre carré la peinture sur le métal, sur poteaux et estrades extérieur. Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| B- REHABILITATION DE DEUX BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE |  |  |  |
|  | LOT 100 : MACONNERIE-ELEVATION-ENDUITS |  |  |
| 101 | Colmatage des fissures Ce prix rémunère au mètre linéaire le colmatage des fissures. Il comprend : - La fourniture de matériaux et sa mise en œuvre; Et toutes sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 102 | Béton ordinaire dosé à 350kg/m3 pour le renforcement et raccord du dallage des alentour des blocs Ce prix rémunère au mètre cube le pour le renforcement et raccord du dallage des alentour des blocs. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 103 | Enduit pour la finition de certain mur Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre d’enduit au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 sur les murs. Il comprend : - La fourniture des matériaux et la mise en œuvre du mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 104 | Réhabilité tableaux Ce prix rémunère à l’unité la réhabilitation des tableaux et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 105 | Refaire la chape lissée des vérandas Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation des Chappe. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
|  | LOT 200 : CHARPENTE-COUVERTURE |  |  |
| 201 | Planche pour renforcement de la charpente, pannes et solivage Ce prix rémunère au forfait la fourniture et la pose des planches pour le renforcement de la charpente, panne et solivage. Il comprend : - La fourniture du bois du pays ; - Toutes sujétions de rabotage ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; - Et toutes autres sujétions. Le forfait à : francs CFA | FF |  |
| 202 | Remplacement de certaines feuilles des tôles usées Ce prix rémunère au mètre carré le dépôt de la toiture endommagée. Il comprend : - enlèvement ; - La mise en œuvre ; - Le nettoyage ; Et toutes autres sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 203 | Reprise des plafonds en contreplaqué et peint Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose de contreplaqué pour plafond. Il comprend : - Fourniture des contre plaqués ; - Pose de contreplaqué ; Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
|  | Lot 300 : MENUISERIE METALLIQUE |  |  |
| 301 | Réparation et renforcement des portes Ce prix rémunère à l’unité la réparation et le renforcement des portes et toutes sujétions. Le mètre l’unité à : francs CFA | U |  |
|  | LOT 400 : PEINTURE |  |  |
| 401 | Bicouche peinture pantex 800 sur murs intérieurs Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de la chaux vive ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 800 pour l’intérieur ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 800 pour l’intérieur [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 402 | Bicouche peinture pantex 1300 sur murs extérieurs Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de la chaux vive ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 1300 pour l’extérieur ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 1300 pour l’extérieur [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 403 | Bicouche peinture à huile ou glycérophtalique sur ouvrages métallique, sur poteaux et Extrades extérieur y compris toutes suggestions Ce prix rémunère au mètre carré la peinture sur le métal, sur poteaux et estrades extérieur. Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| D-REHABILITATION D'UN BLOC DES SALLES DE CLASSE (QUATRE SALLES DE CLASSE, SALLE DES PROFFESSEURS, BUREAU SURVEILLANT GENERAL) |  |  |  |
|  | LOT 100 : MACONNERIE-ELEVATION-ENDUITS |  |  |
| 101 | Colmatage des fissures Ce prix rémunère au mètre linéaire le colmatage des fissures. Il comprend : - La fourniture de matériaux et sa mise en œuvre; Et toutes sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 102 | Béton ordinaire pour reprise du dallage salle et véranda Ce prix rémunère au mètre cube le pour le renforcement et raccord du dallage des alentour des blocs. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 103 | Agglos de 15 creux pour le renforcement et réparation murs coté pignon droit y compris toutes suggestions Ce prix rémunère au mètre carré l’élévation d’un mur aggloméré creux de 15 x 20 x 40. Il comprend : - La fourniture et pose des agglomérés hourdés au mortier dosé à 300 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 104 | ###### Chape lissée dosée à 400 kg/m3 Ce prix rémunère au mètre carré, la mise en œuvre, le revêtement de sol réalisé en chape lissée dosée à 400 kg/m3 sur une épaisseur de 4 cm. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 105 | Cornière pour véranda Ce prix rémunère au mètre linéaire la pose des cornières de 30 mm au niveau des seuils. Il comprend : - L’amenée des cornières ; - Le façonnage et la pose. ; Et toutes sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 106 | reprise des tableaux Ce prix rémunère à l’unité la réhabilitation des tableaux et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 107 | reprise de certain claustra Ce prix rémunère au mètre carré la réhabilitation des tableaux et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
|  | LOT 200 : CHARPENTE-COUVERTURE |  |  |
| 201 | Planche pour renforcement de la charpente et pannes Ce prix rémunère au cube la fourniture et la pose des planches pour le renforcement de la charpente, panne. Il comprend : - La fourniture du bois du pays ; - Toutes sujétions de rabotage ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; - Et toutes autres sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 202 | ###### F et P Tôle bac Alu. 6/10è Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des tôles bacs en Aluminium 6/10è d’une longueur de 6 m. Il comprend : - Fourniture des tôles bacs alu ; - Fixation sur les pannes ; - Pose des rives sur les pignons ; Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 203 | Fourniture et pose plafond en contreplaqué peint est fixé ossature préalablement traité Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose de contreplaqué pour plafond. Il comprend : - Fourniture des contre plaqués ; - Pose de contreplaqué ; Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 204 | ###### Tôle faîtière de 50 cm en alu 6/10e Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de la tôle faîtière de 50 cm de large. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 205 | Rive pignon en alu Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et pose de rive de pignon en alu et toutes autres sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
|  | Lot 300 : MENUISERIE METALLIQUE |  |  |
| 301 | Renforcement et réparation des portes métalliques Ce prix rémunère à l’unité le Renforcement et réparation des portes métalliques et toutes sujétions. Le mètre l’unité à : francs CFA | U |  |
|  | LOT 400 : PEINTURE |  |  |
| 401 | Bicouche peinture pantex 800 sur murs intérieurs Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de la chaux vive ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 800 pour l’intérieur ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 800 pour l’intérieur [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 402 | Bicouche peinture pantex 1300 sur murs extérieurs Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de la chaux vive ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 1300 pour l’extérieur ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 1300 pour l’extérieur [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 403 | Bicouche peinture à huile ou glycérophtalique sur ouvrages métallique, sur poteaux et Extrades extérieur y compris toutes suggestions Ce prix rémunère au mètre carré la peinture sur le métal, sur poteaux et estrades extérieur. Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| E-REHABILITATION D'UN BLOC LATRINES A SIX (06) COMPARTIMENTS |  |  |  |
|  | LOT 100 : MACONNERIE-ELEVATION-ENDUITS |  |  |
| 101 | Colmatage des fissures Ce prix rémunère au mètre linéaire le colmatage des fissures. Il comprend : - La fourniture de matériaux et sa mise en œuvre; Et toutes sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 102 | Béton ordinaire pour reprise du dallage salle et véranda Ce prix rémunère au mètre cube le pour le renforcement et raccord du dallage des alentour des blocs. Il comprend : - La fourniture de matériaux et la mise en œuvre du béton armé dosé à 350 kg/m3 Et toutes sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 103 | Agglos de 15 creux pour le renforcement et réparation murs coté pignon droit y compris toutes suggestions Ce prix rémunère au mètre carré l’élévation d’un mur aggloméré creux de 15 x 20 x 40. Il comprend : - La fourniture et pose des agglomérés hourdés au mortier dosé à 300 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 104 | ###### Chape lissée dosée à 400 kg/m3 Ce prix rémunère au mètre carré, la mise en œuvre, le revêtement de sol réalisé en chape lissée dosée à 400 kg/m3 sur une épaisseur de 4 cm. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 105 | ###### Enduits au mortier de ciment Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre d’enduit au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 sur les murs de soubassement et des élévations. Il comprend : - La fourniture des matériaux et la mise en œuvre du mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 ; - Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
|  | LOT 200 : CHARPENTE-COUVERTURE |  |  |
| 201 | Fourniture et pose de la charpente Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des planches pour le renforcement de la charpente, panne. Il comprend : - La fourniture du bois du pays ; - Toutes sujétions de rabotage ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; - Et toutes autres sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 202 | Fourniture et pose planches pour pannes et latte de rive de pignon en bois préalablement traité Ce prix rémunère au cube la fourniture et la pose Fourniture et pose planches pour pannes et latte de rive de pignon en bois préalablement traités. Il comprend : - La fourniture du bois du pays ; - Toutes sujétions de rabotage ; - Toutes sujétions de traitement ; - Toutes sujétions de pose ; - Et toutes autres sujétions. Le mètre cube à : francs CFA | m3 |  |
| 203 | Fourniture et pose planche de rive en bois préalablement traité Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose planche de rive en bois préalablement traité : - La fourniture de matériaux et sa mise en œuvre; Et toutes sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 204 | ###### Fourniture et pose tôles Alu 6/10eme Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture et la pose des tôles bacs en Aluminium 6/10è d’une longueur de 6 m. Il comprend : - Fourniture des tôles bacs alu ; - Fixation sur les pannes ; - Pose des rives sur les pignons ; Et toutes les sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 205 | ###### Tôle faîtière de 50 cm en alu 6/10e Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et la pose de la tôle faîtière de 50 cm de large. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
| 206 | Rive pignon en tôle lisse Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture et pose des tôles lisse et toutes autres sujétions. Le mètre linéaire à : francs CFA | ml |  |
|  | Lot 300 : MENUISERIE METALLIQUE |  |  |
| 301 | Renforcement et réparation des portes métalliques Ce prix rémunère à l’unité le Renforcement et réparation des portes métalliques et toutes sujétions. Le mètre l’unité à : francs CFA | U |  |
|  | LOT 400 : PEINTURE |  |  |
| 401 | Bicouche peinture pantex 800 sur murs intérieurs Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de la chaux vive ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 800 pour l’intérieur ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 800 pour l’intérieur [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 402 | Bicouche peinture pantex 1300 sur murs extérieurs Ce prix rémunère au mètre carré la préparation de la surface à peindre. Il comprend : - Le nettoyage de la surface ; - Le ponçage de la surface ; - L’application de la chaux vive ; - Rebouchage à l’enduit de la peinture acrylique de type pantex 1300 pour l’extérieur ; - Impression ; - Finition en peinture pantex 1300 pour l’extérieur [2 couches] ; - Et toutes sujétions. Et toutes les sujétions Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| 403 | Bicouche peinture à huile ou glycérophtalique sur ouvrages métallique, sur poteaux et Extrades extérieur y compris toutes suggestions Ce prix rémunère au mètre carré la peinture sur le métal, sur poteaux et estrades extérieur. Et toutes sujétions. Le mètre carré à : francs CFA | m2 |  |
| F-ACQUISITION DES MONILIERS DE BUREAUX ET LES TABLES BANCS |  |  |  |
|  | LOT 100 : ACQUISITION DES MONILIERS DE BUREAUX ET LES TABLES BANCS |  |  |
| 101 | Bureau en bois massif 180x80x75 avec un retour à gauche , 1 battant+ caisson de 3 tiroirs ,marron -noir, TB-BM1812 Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la livraison des Bureaux en bois massif 180x80x75 avec un retour a gauche, 1 battant+ caisson de 3 tiroirs, marron -noir, TB-BM1812 Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 102 | Bureau enseignants Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la livraison des Bureau enseignants Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 103 | Chaise de bureau pour enseignants Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la livraison des Chaises de bureau pour enseignants Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 104 | Tableau de réunion Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la livraison de la table de réunion Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 105 | Armoire de rangement prestige 04 battants 2 Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la livraison des Armoire de rangement prestige 04 battants 2 Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 106 | Fauteuil Directeur B273 noir Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la livraison des Fauteuil Directeur B273 noir Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |
| 107 | Tables bancs Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la livraison des Tables bancs Et toutes sujétions. L’unité à : francs CFA | U |  |

Pièce N°7

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

(DQE)

| LOT 1 : DEPARTEMENT DU DIAMARE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LYCEE DE MESKINE |  |  |  |  |  |
| 1-DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE (6EME A) AU LYCEE DE MESKINE DANS L'ARRONDISSEMENT DE MAROUA I DEPARTEMENT DE DIAMRE REGION DE L'EXTREME-NORD |  |  |  |  |  |
| n° | DESIGANTION | UNITE | Qté Marché | Prix Unitaire | Prix Total |
| 100 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| 101 | Installation de chantier | FF | 1,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 100 |  |  |  |  |
| 200 | FONDATIONS |  |  |  |  |
| 201 | Dallage (ep.8cm) ferraillé avec les aciers Tor 6 de maillage 50X50 cm sur un film polyane de 400 microns | m2 | 64,80 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 200 |  |  |  |  |
| 300 | MACONNERIE EN ELEVATION |  |  |  |  |
| 301 | Démolition chape fissures et nettoyage | m2 | 25,50 |  |  |
| 302 | Traitements des fissures (à ouvrir sur 15cm de large et profondeur jusqu’aux parpaings | m2 | 70,00 |  |  |
| 303 | Agglos creux de 15 X 20 X 40 pour mur en élévation | m2 | 25,20 |  |  |
| 304 | Agglos creux de 15 X 20 X 40 pour 2 murs de pignon de forme triangulaire | m2 | 19,25 |  |  |
| 305 | Enduits au mortier de ciment | m2 | 88,90 |  |  |
| 306 | Chape lissée de 4 cm d'épaisseur dosé à 400 kg/m3 | m2 | 16,20 |  |  |
| 307 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour chainages d'ép= 15 cm au-dessus du mur pignon y/c réserve d'attache sur les poteaux et chainage sur trois murs pignons | m3 | 0,64 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 300 |  |  |  |  |
| 400 |  |  |  |  |  |
| 401 | Les fermes | U | 3,00 |  |  |
| 402 | Pannes en chevrons de 8X8 traité au carbonyl + xylamon et ligaturer sur la ferme | m3 | 0,86 |  |  |
| 403 | Lattes de rive de pignons et solivage pour plafond en bois dur traité au carbonyl + xylamon | m3 | 0,87 |  |  |
| 404 | Plafond en tôle lisse au niveau du débordement | m2 | 20,00 |  |  |
| 405 | Planche de rive de 30 | m3 | 0,28 |  |  |
| 406 | Tôle bac Alu. 6/10 y/c toute accessoire de pose | m2 | 29,57 |  |  |
| 407 | Tôle faîtière de 50cm de large en alu 6/10 y/c toute accessoire de pose | ml | 9,75 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 400 |  |  |  |  |
| 500 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 501 | Porte métallique plein (80,X 2,20) | U | 1,00 |  |  |
| 502 | Seuils en cornière en véranda | ml | 2,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 500 |  |  |  |  |
| 600 | ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 601 | Gaine | Rleau | 0,50 |  |  |
| 602 | Câble VGV 1,5mm² en plafond | Rleau | 1,00 |  |  |
| 603 | Fil TH 2,5 mm² | Rleau | 1,00 |  |  |
| 604 | Réglette de 120 | U | 2,00 |  |  |
| 605 | Interrupteur Simple allumage | U | 1,00 |  |  |
| 606 | Prise de courant encastré | U | 2,00 |  |  |
| 607 | Attaches, dominos, boitiers, boites de dérivation, toutes suggestion de sécurité, raccordement avec le réseau existant de l'établissement | Ens | 1,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 600 |  |  |  |  |
| 700 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 701 | Plafond | m2 | 32,40 |  |  |
| 702 | Murs intérieurs /extérieurs | m2 | 176,48 |  |  |
| 703 | Menuiseries métallique et bois | m2 | 3,52 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 700 |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL HTVA |  |  |  |  |  |
| LYCEE TECHNIQUE DE MESKINE |  |  |  |  |  |
| 2-DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DES TROIS SALLES DE CLASSE AU LYCEE TECHNIQUE DE MESKINE DANS L'ARRONDISSEMENT DE MAROUA I DEPARTEMENT DE DIAMRE REGION DE L'EXTREME-NORD |  |  |  |  |  |
| n° | DESIGANTION | UNITE | Qté Marché | Prix Unitaire | Prix Total |
| 100 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| 101 | Etude et Installation de chantier | FF | 1,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 100 |  |  |  |  |
| 200 | REVETEMENT SOL ET MACONNERIE |  |  |  |  |
| 201 | Démolition chape fissurée | m2 | 403,00 |  |  |
| 202 | Couture des fissures sur les murs | m3 | 55,00 |  |  |
| 203 | Remplacement des claustras | m3 | 70,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 200 |  |  |  |  |
| 300 | CHARPENTE - COUVERTURE |  |  |  |  |
| 301 | F et P bois assemblé pour ferme y compris toutes suggestions | m3 | 2,10 |  |  |
| 302 | F et P bois assemblé pour pannes et lattes de rive de pignon | m3 | 1,80 |  |  |
| 303 | F et P de plafond en plafonnier de 4mm y compris solivage, fourniture et pose | m2 | 170,00 |  |  |
| 304 | F et P de plafond extérieur en tôle lisse de 0,35 y compris solivage, fourniture et pose | m2 | 68,00 |  |  |
| 305 | F et P de planches de rive | ml | 65,00 |  |  |
| 306 | F et P de tôle alu de 6/10 eme | m2 | 244,00 |  |  |
| 307 | F et P de tôle faitière de 50 cm | ml | 24,00 |  |  |
| 308 | F et P de bardage de 30 cm de large | ml | 49,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 300 |  |  |  |  |
| 400 | ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 401 | Fourniture et pose de gaine annelée | ml | 300 |  |  |
| 402 | Fourniture de câble VGV 1,5mm² | ml | 150 |  |  |
| 403 | Fourniture et pose de Fil TH 2,5 mm² | ml | 500 |  |  |
| 404 | Fourniture et pose de Réglette avec tube fluo de 120 y compris toutes suggestions | U | 23 |  |  |
| 405 | Fourniture et pose des Hublots ronds | U | 4 |  |  |
| 406 | Fourniture et pose d'Interrupteur Simple allumage | U | 10 |  |  |
| 407 | Fourniture et pose de Prise de courant encastré | U | 12 |  |  |
| 408 | Coffret de répartition, attaches, dominos, boitiers, boîtes de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement avec le réseau existant dans l'établissement. | ens | 1 |  |  |
| 409 | Tableau général électrique de commande du circuit des nouvelles prises et disjoncteurs différentiel et parafoudre | Ens | 1 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 400 |  |  |  |  |
| 500 | PINTURE |  |  |  |  |
| 501 | Préparation des surfaces | m2 | 555 |  |  |
| 502 | Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex de 800 pour plafond | m2 | 175 |  |  |
| 503 | Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex de 1300 pour murs extérieur | m2 | 142 |  |  |
| 504 | Application de deux couches de peinture acrylique de type pantex de 800 pour murs intérieur | m2 | 228 |  |  |
| 505 | Application de deux couches de peinture glycérophtalique de type émail A pour menuiseries et métal | m2 | 28 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 500 |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL HTVA 2 |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL HTVA |  |  |  |  |  |
| TVA : 19,25% |  |  |  |  |  |
| IR : 2,2% OU 5,5% |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL DES TAXES |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL T.T.C |  |  |  |  |  |
| MONTANT DU NET A MANDATER |  |  |  |  |  |

| LOT 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LYCEE DE DOUKOULA |  |  |  |  |  |
| 1-DEVIS ESTIMATIF QUANTITATIF RELATIF AU PROJET DE REHABILITATION DU BATIMENT ABRITANT LA BIBLIOTHEQUE DU LYCEE DE DOUKOULA DANS LA COMMUNE DE KAR HAY, DEPARTEMENT DE MAYO DANAY, REGION DE L'EXTREME-NORD |  |  |  |  |  |
| n° | DESIGANTIONS | U | Qté | PU | PRIX TOTAL |
| 100 | LOT 100- TRAVAUX PREPARAROIRES |  |  |  |  |
| 101 | installation générale du chantier (amener et repli) | FF | 1,0 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 100 |  |  |  |  |
| 200 | MCONNIERIE |  |  |  |  |
| 201 | Raccord des maçonneries au mortier de ciment, poteau et murs plus périmètre de sous bassement y/c toutes suggestions d'exécution | FF | 1,0 |  |  |
| 202 | Décapage de dallage existant y/c toutes suggestions d'exécution | m2 | 207,4 |  |  |
| 203 | F/P béton pour dallage du sol y/c ttes suggestions d'exécution | m3 | 2,0 |  |  |
| 204 | chape lissée de 4cm d'épaisseur dosé à 400kg/m3 | m2 | 148,0 |  |  |
| 205 | maçonneries perron et rampe d'accès y/c ttes suggestions d'exécution | FF | 1,0 |  |  |
| 206 | maçonneries sur les pignons y/c ttes suggestions d'exécution | FF | 1,0 |  |  |
|  | sous total lot 200 |  |  |  |  |
| 300 | CHARPENTE- COUVERTURE |  |  |  |  |
| 301 | bois de charpente pour pannes de dimension 8x8 à fixer sur les fermes y/c ttes suggestions de traitement et de mise en place | m3 | 0,7 |  |  |
| 302 | fourniture et pose des planches de rive de 20 y/c ttes suggestions de traitement et de mise en place | ml | 60,0 |  |  |
| 303 | bois et charpente pour fermes en bastings de 3x15 y compris pointes pour renforcement des fermes endommagées, y/c ttes suggestions de traitement et la mise en place | m3 | 1,0 |  |  |
| 304 | fourniture et pose couverture en tôles bacs ALU 4/10E y/c ttes suggestions d'exécution | m2 | 230,0 |  |  |
| 305 | F/P des tôles lisses, y/c ttes suggestions de mise en place | m2 | 54,0 |  |  |
| 306 | fourniture et pose plafond en contre-plaqué plus solivage y/c ttes suggestions d'exécution | m2 | 252,0 |  |  |
| 307 | bardage en tole bac y/c ttes suggestions d'exécution | ml | 60,0 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 300 |  |  |  |  |
| 400 | MINESERIE METALLIQUE ET BOIS |  |  |  |  |
| 401 | fourniture et pose des portes complètes serrures plus canon en ALU de 2,20x0,90 y/c ttes suggestions d'exécution | U | 1,0 |  |  |
| 402 | F/P des serrures plus canon, ttes suggestions de mise en place | U | 2,0 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 400 |  |  |  |  |
| 500 | ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 501 | réfection générale du réseau d'électricité des tableaux électriques de contrôle, goulottes, avec alimentation y/c ttes suggestions d'exécution | FF | 1,0 |  |  |
| 502 | fourniture et pose des interrupteurs | U | 3,0 |  |  |
| 503 | fourniture et pose des ampoules économique de 800w, y/v/c ttes suggestions | U | 10,0 |  |  |
| 504 | fourniture et des prises y/c toutes suggestions | U | 10,0 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 500 |  |  |  |  |
|  | LOT 600 - PINTURE |  |  |  |  |
| 601 | murs extérieur en pantex de 1300 | m2 | 163,5 |  |  |
| 602 | murs intérieur en pantex 800 | m2 | 190,0 |  |  |
| 603 | bicouche peinture à huile (Email) sur menuiseries métallique et bois | m2 | 14,0 |  |  |
| 604 | plafond intérieur et extérieur en pantex de 800 | m2 | 252,0 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 600 |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL HTVA 1 |  |  |  |  |  |
| 2-DEVIS ESTIMATIF QUANTITATIF RELATIF AU PROJET DE REHABILITATION DU LOGEMENT D'ASTREINTE DU PROVISEUR DU LYCEE DE DOUKOULA DANS LA COMMUNE DE KAR HAY, DEPARTEMENT DE MAYO DANAY, REGION DE L'EXTREME-NORD |  |  |  |  |  |
| n° | DESIGANTIONS | U | Qté | PU | PRIX TOTAL |
| 100 | LOT 100- TRAVAUX PREPARAROIRES |  |  |  |  |
| 101 | installation générale du chantier (amener et repli) | FF | 1,0 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 100 |  |  |  |  |
| 200 | MCONNIERIE EN ELEVATION |  |  |  |  |
| 201 | raccord des maçonneries sur murs, y/c toutes suggestions d'exécution | FF | 1,0 |  |  |
| 202 | décapage de sol intérieure extérieur lissés y/c toutes suggestions d'exécution | m2 | 94,0 |  |  |
| 203 | Chappe lissées y/c ttes suggestions d'exécution | m2 | 94,0 |  |  |
| 204 | fourniture et pose des carreaux gré cérame pour sol y/c ttes suggestions d'exécution | m2 | 0,0 |  |  |
|  | sous total lot 200 |  |  |  |  |
| 300 | CHARPENTE- COUVERTURE, MENUISERIE |  |  |  |  |
| 301 | étanchéité sur toiture plus remplacement des feuilles de tôle endommagés y/c ttes suggestions d'exécution | FF | 1,0 |  |  |
| 302 | F/P des surfaces de plafonds plus salvage y/c ttes suggestions d'exécution | m2 | 94,0 |  |  |
| 303 | fourniture et pose de portes serrures plus canon en panneaux de 80x220 y/c ttes suggestions d'exécution | U | 8,0 |  |  |
| 304 | fourniture et pose des fenêtres antivol y/c ttes suggestions d'exécution | U | 3,0 |  |  |
| 305 | fourniture et pose d’une porte métallique complètes serrures plus canon en métal de 90x220 y/c ttes suggestions d'exécution | U | 1,0 |  |  |
| 306 | fourniture et pose des lames des naco plus des châssis naco y/c ttes suggestions d'exécutions | FF | 1,0 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 300 |  |  |  |  |
|  | LOT 400 - ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 401 | réfection générale du réseau d'électricité des tableaux d'électricité de contrôle goulottes avec l'alimentation complète y/c ttes suggestions d'exécutions | FF | 1,0 |  |  |
| 402 | fourniture et pose des interrupteurs | U | 6,0 |  |  |
| 403 | fourniture et pose des ampoules économique de 800w, y/v/c ttes suggestions | U | 7,0 |  |  |
| 404 | fourniture et des prises y/c toutes suggestions | U | 6,0 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 400 |  |  |  |  |
|  | LOT 500 - PINTURE |  |  |  |  |
| 501 | bicouche pantex de 800sur plafond extérieur et intérieur | m2 | 67,0 |  |  |
| 502 | bicouche pantex de 1300 sur murs extérieur | m2 | 143,0 |  |  |
| 503 | bicouche pantex de 800 sur murs intérieur | m2 | 216,0 |  |  |
| 504 | bicouche peinture à huile (Email) sur menuiseries métallique et bois | m2 | 25,0 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 500 |  |  |  |  |
|  | LOT 600 - PLOMBERIE |  |  |  |  |
| 601 | réfection générale du réseau d'installation sanitaire, du fonctionnement des sanitaires, réalisation des fosses septiques, puisard et regards avec curage, plus alimentation en eau des différentes salles d'eau y/c ttes suggestions | FF | 1,0 |  |  |
| 602 | fourniture et pose de bac d'éviers pour la cuisine y/c ttes suggestions d'exécution | U | 2,0 |  |  |
| 603 | fourniture et pose de papiers hygiéniques | U | 2,0 |  |  |
| 604 | fourniture de pose de porte savon | U | 2,0 |  |  |
| 605 | fourniture de pose de wc complète | U | 2,0 |  |  |
| 606 | fourniture et pose miroir de douche | U | 2,0 |  |  |
| 607 | fourniture et pose d’une lave main piédestal dans la salle d'eau y/c ttes suggestions d'exécution | U | 2,0 |  |  |
| 608 | fourniture et pose siphon de douche | U | 2,0 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 600 |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL HTVA 2 |  |  |  |  |  |
| 3-DEVIS ESTIMATIF QUANTITATIF RELATIF AU PROJET DE REHABILITATION DU BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE AU LYCEE DE DOUKOULA DANS LA COMMUNE DE KAR HAY, DEPARTEMENT DE MAYO DANAY, REGION DE L'EXTREME-NORD |  |  |  |  |  |
| n° | DESIGANTIONS | U | Qté | PU | PRIX TOTAL |
| 100 | LOT 100- TRAVAUX PREPARAROIRES |  |  |  |  |
| 101 | installation générale du chantier (amener et repli | FF | 1,0 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 100 |  |  |  |  |
| 200 | LOT 200 : MAÇONNERIE EN ELEVATION |  |  |  |  |
| 201 | raccord des maçonneries au mortier de ciment, poteaux et mur plus périmètre du sous bassement y/c toutes suggestions d'exécution | FF | 1,0 |  |  |
| 202 | décapage du dallage existant y/c toutes suggestions d'exécution | m2 | 270,0 |  |  |
| 203 | F/p béton pour dallage du sol y/c ttes suggestions d'exécutions | m3 | 10,5 |  |  |
| 204 | Chappe lissée de 4cm d'épaisseur dosé à 400kg/m3 | m2 | 260,0 |  |  |
| 205 | maçonnerie sur les claustras sur les ouvertures y/c toutes suggestions d’exécution | m2 | 50,0 |  |  |
| 206 | fourniture et pose des carreaux gré cérame pour sol y/c ttes suggestions d'exécution | FF | 1,0 |  |  |
|  | sous total lot 200 |  |  |  |  |
|  | LOT 300: CHARPENTE- COUVERTURE, MENUISERIES |  |  |  |  |
| 301 | bois de charpente pour pannes de dimension 8x8 à fixer sur les fermes y/c toutes suggestions de traitements et de mise en place | m3 | 1,5 |  |  |
| 302 | fourniture et pose des planches de rive de 20 y/c toutes suggestions de traitements et de mise en place | ml | 120,0 |  |  |
| 303 | bois de charpente pour fermes en bastings de dimension 3x15 compris pointes pour le renforcement des fermes endommagées y/c toutes suggestions de traitements et de mise en place | m3 | 1,5 |  |  |
| 304 | fourniture et pose couvertures en tôles bacs ALU 5/10E y/c ttes suggestions d'exécution | m2 | 540,0 |  |  |
| 305 | fourniture et pose des tôles lisse, y/c ttes suggestions d'exécution | m2 | 33,0 |  |  |
| 306 | fourniture et pose plafond en contreplaqué plus solivage y/c ttes suggestions d'exécution | m2 | 230,0 |  |  |
| 307 | bardage en tôle bac y/c ttes suggestions d'exécution | ml | 120,0 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 300 |  |  |  |  |
|  | LOT 400 - MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 401 | Fourniture et pose des portes complètes serrures plus canon en Alu de 2020x0,9 y/c tte suggestions d'exécutions | U | 3,0 |  |  |
| 402 | F/P des serrures plus Cannon, y/c tte suggestions de mise en place | U | 3,0 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 400 |  |  |  |  |
|  | LOT 500 - ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 501 | réfection générale du réseau d'électricité, des tableaux d'électricité de contrôle, goulottes avec alimentation des WC extérieur y/c ttes suggestions d'exécution | FF | 1,0 |  |  |
| 502 | fourniture et pose des interrupteurs | U | 3,0 |  |  |
| 503 | fourniture et pose des ampoules économique de 800w, y/c ttes suggestions | U | 10,0 |  |  |
| 504 | fourniture et des prises y/c toutes suggestions | U | 3,0 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 500 |  |  |  |  |
|  | LOT 600 - PINTURE |  |  |  |  |
| 601 | murs extérieurs en pantex de 1300 | m2 | 270,0 |  |  |
| 602 | murs intérieur en pantex de 800 | m2 | 540,0 |  |  |
| 603 | ardoisier sur tableau | m2 | 11,0 |  |  |
| 604 | plafond Intérieur et extérieur en pantex de 800 | m2 | 640,0 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 600 |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL HTVA 3 |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL HTVA GLOBALE |  |  |  |  |  |
| TVA : 19,25% |  |  |  |  |  |
| IR : 2,2% OU 5,5% |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL DES TAXES |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL T.T.C |  |  |  |  |  |
| MONTANT DU NET A MANDATER |  |  |  |  |  |

| LOT 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LYCEE CLASSIQUE DE MORA |  |  |  |  |  |
| 1-DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BLOC DE TROIS SALLES DE CLASSE AU LYCEE CLASSIQUE DE MORA, DANS LA COMMUNE DE MORA, DEPARTEMENT DE MAYO SAVA, REGION DE L'EXTREME-NORD |  |  |  |  |  |
| n° | DESIGANTION DES OUVRAGES | U | Qté | PU | PRIX TOTAL |
| 100 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| 101 | Amener et repli des travaux | FF | 1 |  |  |
| 102 | Démolition de la maçonnerie endommagée en agglomérés, en béton ordinaire, et en béton armé plus retrait des matériaux amortis | m2 | 7,65 |  |  |
| 103 | Béton arme pour linéaux et console dosé à 350kg/m3 | m3 | 2,35 |  |  |
| 104 | Maçonnerie partielle en agglos de 15x20x40 | m2 | 12,22 |  |  |
| 105 | Colmatage des fissures murales et autres dosé 300kg/m3 | m3 | 2,28 |  |  |
| 106 | Enduits partielle des maçonneries | m2 | 25,15 |  |  |
| 107 | Dallage au béton ordinaire des parties avant et arrière du bâtiment au béton ordinaire | m2 | 9,60 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 100 |  |  |  |  |
| 200 | CHARPENTE - COUVERTURE |  |  |  |  |
| 201 | dépose entière de la toiture vétuste (tôle -charpente plafond) | FF | 1,00 |  |  |
| 202 | fourniture et pose des fermes faites du bon durs traités au lamons | U | 8,00 |  |  |
| 203 | fourniture et pose des pannes aux bons bois durs et secs (chevron) traités au xylamon, hermétiquement rattachées aux fermes par double bris de filant °6 tord | m2 | 270,75 |  |  |
| 204 | fourniture et pose de tôle bac 6/10eme y compris toutes sujétions de pose en vigueur | m2 | 339,82 |  |  |
| 205 | fourniture et pose tôle lisse pour rive | m2 | 29,70 |  |  |
| 206 | fourniture et pose de faitière de 50 | ml | 30,00 |  |  |
| 207 | fourniture et pose plafond ou contreplaqué de 4mm y compris solivage prévoir grilles d'aération sur issues | m2 | 312,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 200 |  |  |  |  |
| 300 | ELECTICITE |  |  |  |  |
| 301 | fourniture et installation câble VGV2, 5 mm d'origine pour connections des salles y/c toutes sujétions d'installation | RI | 1,00 |  |  |
| 302 | fourniture et installation fils de 1,5 mm d'origine pour distribution y/c gaine flexible | RI | 4,00 |  |  |
| 303 | fourniture et installation fils de 2,5 mm d'origine y compris toues sujétion, pour les prises de courant y/c gaine flexible | RI | 3,00 |  |  |
| 304 | Fourniture et pose de réglettes LED avec tube fluo de 1,20 | U | 16,00 |  |  |
| 305 | fourniture et installation d'un ensemble des petites pièces: multi neuf, interrupteurs, prises de courant… | FF | 1,00 |  |  |
| 306 | fourniture et pose gaine orange | RL | 1,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 300 |  |  |  |  |
| 400 | OUVERTURES |  |  |  |  |
| 401 | fourniture et pose de fenêtre métalliques avec grilles de sécurité. H=120; I=200 | m2 | 11,00 |  |  |
| 402 | fourniture et pose des portes métalliques à persiennes de 1,50/2,20 et serrure à canon + cadenas | U | 3,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 400 |  |  |  |  |
| 500 | ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |
| 501 | construction de caniveau(façade principale ) en agglos de 15x20x40 bien bourrés et dosé à 300kg/m3. L=29,80; I= 0,40 pour façade postérieure | ml | 29.7 |  |  |
| 502 | construction de caniveau en façade principale au béton armé dosé à 300kg/m3 L=2970; I=0,50 | ml | 29.95 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 500 |  |  |  |  |
|  | LOT 600: PINTURE |  |  |  |  |
| 601 | ponçage des couches vétustes des peintures | m2 | 765.3 |  |  |
| 602 | pantex 800 en bicouche pour murs internes plus plafond | m2 | 722.38 |  |  |
| 603 | pantex 1300 en bicouche pour murs exterieures | m2 | 234.7 |  |  |
| 604 | badigeonnage des tableaux à l'ardoisier | m2 | 18 |  |  |
| 605 | peinture à huile en bicouche sur menuiserie metalliques | m2 | 22.14 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 600 |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL HTVA 1 |  |  |  |  |  |
| ENIEG DE MORA |  |  |  |  |  |
| A | DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE DE CLASSE III-A ET BEPC III-B |  |  |  |  |
| N° | DESIGANTION DES OUVRAGES | U | Qté | PU | PRIX TOTAL |
| LOT 00: INSTALLATION DU CHANTIER |  |  |  |  |  |
| 1 | Amener et repli des travaux | FF | 1,00 |  |  |
| SOUS TOTAL 00: INSTALLATION DU CHANTIER |  |  |  |  |  |
| 100 | MACONNERIE |  |  |  |  |
| 101 | décapage de lisse endommagée plus retrait des matériaux amortis. | m3 | 12,35 |  |  |
| 102 | reprise générale de la Chappe lisse au mortier de ciment dosée à 400kg/m3, e=4cm. | m2 | 162,00 |  |  |
| 103 | Colmatage des fissures murales et autres raccord au mortier de ciment dosé à 300kg/m3 | m3 | 7,55 |  |  |
| 104 | Maçonnerie des rampes avec socle au béton armé e=0,08 dosé à 350kg/m3. (2mx1,05m) | U | 1,00 |  |  |
| 105 | dallage alentours du bâtiment au béton ordinaire dosé à 350kg/m3.e=8cm | m3 | 16,50 |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 100: MACONNERIE |  |  |  |  |  |
| 200 | COUVERTURE-OUVERTURES |  |  |  |  |
| 201 | Fourniture et pose partielle de tôles bac 6/10e y compris toutes sujétions de pose en vigueur | m2 | 12,00 |  |  |
| 202 | fourniture et pose de bardage en tôle lisse | m2 | 42,00 |  |  |
| 203 | Etanchéité de toute la toiture (au niveau des tirefonds) par le mastic et réglage des vis | m2 | 222,00 |  |  |
| 204 | Fourniture et pose partielle de tôles alu 6/10e | m2 | 42,00 |  |  |
| 205 | Dépose du plafond vétuste | FF | 1,00 |  |  |
| 206 | Fourniture et pose plafond en contreplaqué de 5mm y compris solivage. Prévoir grille d'aération sur issues | m2 | 190,00 |  |  |
| 207 | fourniture et pose serrure à canon | U | 4,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 200: COUVERTURE-OUVERTURE |  |  |  |  |
| 300 | ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 301 | fourniture et installation câble VGV2,5 mm d'origine pour connections des salles y/c toutes sujétions d'installation | RI | 2,00 |  |  |
| 302 | fourniture et pose des supports en fer pour poteau | U | 3,00 |  |  |
| 303 | fourniture et installation fils de 2,5 mm d'origine y compris toues sujétion, pour les prises de courant y/c toute sujétion | RI | 2,00 |  |  |
| 304 | fourniture et installation des lampes fluo MASDA de 120 | U | 12,00 |  |  |
| 305 | fourniture et installation des lampes fluo MASDA de 60 | U | 2,00 |  |  |
| 306 | fourniture et installation d'un ensemble des petites pièces de rechange: multi neuf, interrupteur, prise de courant… | FF | 1,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 300: ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 400 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 401 | Décapage de la couche vétuste | m2 | 425,00 |  |  |
| 402 | pantex 1800 en bicouche pour murs extérieurs y/c plinthe | m2 | 112,00 |  |  |
| 403 | pantex 800 en bicouche pour mur intérieurs plus plafond | m2 | 505,00 |  |  |
| 404 | badigeonnage des tableaux à l'ardoisier | m2 | 12,00 |  |  |
| 405 | peinture à huile en bicouche sur menuiserie métalliques | m2 | 22,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 400 |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL HTVA |  |  |  |  |  |
| B | DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE DE CLASSE: PROBATOIRE II ET BACC |  |  |  |  |
| N° | DESIGANTION DES OUVRAGES | U | Qté | PU | PRIX TOTAL |
| 0 | INSTALLATION DU CHANTIER |  |  |  |  |
| 1 | Amener et repli des travaux | FF | 1,00 |  |  |
| SOUS TOTAL 00: INSTALLATION DU CHANTIER |  |  |  |  |  |
| 100 | MACONNERIE |  |  |  |  |
| 101 | décapage de lisse endommagée plus retrait des matériaux amortis. | m3 | 6,80 |  |  |
| 102 | reprise générale de la chape lisse au mortier de ciment dosée à 400kg/m3, e=4cm | m2 | 162,00 |  |  |
| 103 | Colmatage des fissures murales et autres raccords au mortier de ciment dosé à 300kg/m3 | m3 | 4,00 |  |  |
| 104 | Maçonnerie des rampes avec socle au béton armé e=0,08 dosé à 350kg/m3. (2mx1,05m) | U | 1,00 |  |  |
| 105 | dallage alentours du bâtiment au béton ordinaire dosé à 350kg/m3.e=8cm | m3 | 22,35 |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 100: MACONNERIE |  |  |  |  |  |
| 200 | COUVERTURE-OUVERTURE |  |  |  |  |
| 201 | fourniture et pose de bardage en tôle lisse | m2 | 42,00 |  |  |
| 202 | Etanchéité de toute la toiture (au niveau des tirefonds) par le mastic et réglage des vis | m2 | 222,00 |  |  |
| 203 | Fourniture et pose des tôles alu 5/10e | m2 | 72,00 |  |  |
| 204 | Dépose du plafond vétuste | ff | 1,00 |  |  |
| 205 | Fourniture et pose plafond en contreplaqué de 5mm y compris solivage. Prévoir grille d'aération sur issues | m2 | 190,00 |  |  |
| 206 | fourniture et pose serrure à canon | U | 4,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 200: COUVERTURE-OUVERTURE |  |  |  |  |
| 300 | ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 301 | fourniture et installation câble VGV 2,5 mm d'origine pour connections des salles y/c toutes sujétions d'installation | RI | 2,00 |  |  |
| 302 | fourniture et pose des supports en fer pour poteau | U | 3,00 |  |  |
| 303 | fourniture et installation fils de 2,5 mm d'origine pour distribution y/c toute sujétion | RI | 2,00 |  |  |
| 304 | fourniture et installation des lampes fluo MASDA de 120 | U | 12,00 |  |  |
| 305 | fourniture et installation des lampes fluo MASDA de 60 | U | 2,00 |  |  |
| 306 | fourniture et installation d'un ensemble des petites pièces de rechange: multi neuf, interrupteur, prise de courant… | ENS | 1,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 300: ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 400 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 401 | Décapage de la couche vétuste | m2 | 425,00 |  |  |
| 402 | pantex 1800 en bicouche pour murs extérieurs y/c plinthe | m2 | 112,00 |  |  |
| 403 | pantex 800 en bicouche pour mur intérieurs plus plafond | m2 | 505,00 |  |  |
| 404 | badigeonnage des tableaux à l'ardoisier | m2 | 12,00 |  |  |
| 405 | peinture à huile en bicouche sur menuiserie métalliques | m2 | 22,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 400 |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL HTVA |  |  |  |  |  |
| C | DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE DE CLASSE: B.E.PC, II-A ET B.E.P.C.II-B |  |  |  |  |
| N° | DESIGANTION DES OUVRAGES | U | Qté | PU | PRIX TOTAL |
| LOT 00: INSTALLATION DU CHANTIER |  |  |  |  |  |
| 0 | Amener et repli des travaux | FF | 1,00 |  |  |
| SOUS TOTAL 00: INSTALLATION DU CHANTIER |  |  |  |  |  |
| 100 | MACONNERIE |  |  |  |  |
| 101 | reprise partielle de la chape lisse au mortier de ciment dosée à 400kg/m3, e=4cm | m2 | 75,12 |  |  |
| 102 | Colmatage des fissures murales et autres raccords au mortier de ciment dosé à 300kg/m3 | m3 | 7,15 |  |  |
| 103 | maçonnerie des rampes avec socle au béton armé e=0,08 dosé à 350kg/m3. (3mx2, 00m) | U | 1,00 |  |  |
| 104 | dallage alentours du bâtiment au béton ordinaire dosé à 350kg/m3.e=8cm | m3 | 16,50 |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 100: MACONNERIE |  |  |  |  |  |
| 200 | COUVERTURE-OUVERTURE |  |  |  |  |
| 201 | fourniture et pose de bardage en tôle lisse | m2 | 42,00 |  |  |
| 202 | Dépose du plafond vétuste | FF | 1,00 |  |  |
| 203 | Etanchéité de toute la toiture (au niveau des tirefonds) par le mastic et réglage des vis | m2 | 222,00 |  |  |
| 204 | Fourniture et pose des tôles alu 6/10e | m2 | 48,00 |  |  |
| 205 | Reprise entière du plafond en contreplaqué de 5 mm y/c solivage. Prévoir grille d'aération sur issues | m2 | 190,00 |  |  |
| 206 | fourniture et pose serrures à canon | U | 4,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 200: COUVERTURE-OUVERTURE |  |  |  |  |
| 300 | ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 301 | fourniture et installation câble VGV 2,5 mm d'origine pour connections des salles y/c toutes sujétions d'installation | RI | 1,00 |  |  |
| 302 | fourniture et installation fils de 2,5 mm d'origine pour distribution y/c toute sujétion | RI | 2,00 |  |  |
| 303 | fourniture et installation des lampes fluo MASDA de 120 | U | 12,00 |  |  |
| 304 | fourniture et installation des lampes fluo MASDA de 60 | U | 2,00 |  |  |
| 305 | fourniture et installation d'un ensemble des petites pièces de rechange: multi neuf, interrupteur, prise de courant… | FF | 1,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 300: ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 400 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 401 | Décapage de la couche vétuste | m2 | 425,00 |  |  |
| 402 | pantex 1800 en bicouche pour murs extérieurs y/c plinthe | m2 | 112,00 |  |  |
| 403 | pantex 800 en bicouche pour mur intérieurs plus plafond | m2 | 505,00 |  |  |
| 404 | badigeonnage des tableaux à l'ardoisier | m2 | 12,00 |  |  |
| 405 | peinture à huile en bicouche sur menuiserie métalliques | m2 | 22,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 400 |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL HTVA |  |  |  |  |  |
| D | DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE DE CLASSE: B.E.PC, II-C ET SALLE DE PERMANENCE |  |  |  |  |
| N° | DESIGANTION DES OUVRAGES | U | Qté | PU | PRIX TOTAL |
| 0 | INSTALLATION DU CHANTIER |  |  |  |  |
| 1 | Amener et repli des travaux | FF | 1,00 |  |  |
| SOUS TOTAL 00: INSTALLATION DU CHANTIER |  |  |  |  |  |
| 100 | MACONNERIE |  |  |  |  |
| 101 | reprise partielle de la chape lisse au mortier de ciment dosée à 400kg/m3, e=4cm | m2 | 67,36 |  |  |
| 102 | Colmatage des fissures murales et autres raccords au mortier de ciment dosé à 300kg/m3 | m3 | 12,36 |  |  |
| 103 | maçonnerie des rampes avec socle au béton armé e=0,08 dosé à 350kg/m3. (3mx2,00m) | U | 1,00 |  |  |
| 104 | dallage alentours du bâtiment au béton ordinaire dosé à 350kg/m3.e=8cm | m3 | 16,50 |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 100: MACONNERIE |  |  |  |  |  |
| 200 | COUVERTURE-OUVERTURE |  |  |  |  |
| 201 | fourniture et pose de bardage en tôle lisse | m2 | 42,00 |  |  |
| 202 | Etanchéité de toute la toiture (au niveau des tirefonds) par le mastic et réglage des vis | m2 | 222,00 |  |  |
| 203 | Fourniture et pose des tôles alu 6/10e | m2 | 72,00 |  |  |
| 204 | Reprise partielle du plafond en contreplaqué de 5 mm y/c solivage. Prévoir grille d'aération sur issues | m2 | 55,60 |  |  |
| 205 | fourniture et pose serrures à canon | U | 4,00 |  |  |
| 206 | fourniture et fixation de pose cloison de 3x2,20 en bois massif | U | 3,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 200: COUVERTURE-OUVERTURE |  |  |  |  |
| LOT 300: ELECTRICITE |  |  |  |  |  |
| 301 | fourniture et installation câble VGV 2,5 mm d'origine pour connections des salles y/c toutes sujétions d'installation | RI | 1,00 |  |  |
| 302 | Fourniture et pose des supports en fer pour poteau | U | 1,00 |  |  |
| 303 | fourniture et installation fils de 2,5 mm d'origine pour distribution y/c toute sujétion | RI | 2,00 |  |  |
| 304 | fourniture et installation des lampes fluo MASDA de 120 | U | 12,00 |  |  |
| 305 | fourniture et installation des lampes fluo MASDA de 60 | U | 2,00 |  |  |
| 306 | fourniture et installation d'un ensemble des petites pièces de rechange: multi neuf, interrupteur, prise de courant… | ENS | 1,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 300: ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 400 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 401 | Décapage de la couche vétuste | m2 | 425,00 |  |  |
| 402 | pantex 1800 en bicouche pour murs extérieurs y/c plinthe | m2 | 112,00 |  |  |
| 403 | pantex 800 en bicouche pour mur intérieurs plus plafond | m2 | 505,00 |  |  |
| 404 | badigeonnage des tableaux à l'ardoisier | m2 | 12,00 |  |  |
| 405 | peinture à huile en bicouche sur menuiserie métalliques | m2 | 22,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 400 |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL HTVA D |  |  |  |  |  |
| E | DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BLOC ADMINISTRATIF |  |  |  |  |
| N° | DESIGANTION DES OUVRAGES | U | Qté | PU | PRIX TOTAL |
| LOT 00: INSTALLATION DU CHANTIER |  |  |  |  |  |
| 1 | Amener et repli des travaux | FF | 1,00 |  |  |
| SOUS TOTAL 00: INSTALLATION DU CHANTIER |  |  |  |  |  |
| 100 | MACONNERIE |  |  |  |  |
| 101 | reprise partielle de la chape lisse au mortier de ciment dosée à 400kg/m3, e=4cm | m2 | 42,50 |  |  |
| 102 | Colmatage des fissures murales et autres raccords au mortier de ciment dosé à 300kg/m3 | m3 | 8,11 |  |  |
| 103 | maçonnerie des rampes avec socle au béton armé e=0,08 dosé à 350kg/m3. (3mx2,00m) | U | 1,00 |  |  |
| 104 | dallage alentours du bâtiment au béton ordinaire dosé à 350kg/m3.e=8cm | m3 | 30,64 |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 100: MACONNERIE |  |  |  |  |  |
| 200 | COUVERTURE-OUVERTURE |  |  |  |  |
| 201 | Fourniture et pose des tôles alu 6/10e | m2 | 90,00 |  |  |
| 202 | Etanchéité de toute la toiture (au niveau des tirefonds) par le mastic et réglage des vis | m2 | 384,80 |  |  |
| 203 | Reprise partielle du plafond en contreplaqué de 5 mm y/c solivage. Prévoir grille d'aération sur issues | m2 | 35,10 |  |  |
| 204 | fourniture et pose serrures à canon | U | 6,00 |  |  |
| 205 | fourniture et pose des lames NACO | U | 36,00 |  |  |
| 206 | fourniture et fixation de porte métalliques de 2,10x1,00 en bois massif | U | 3,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 200: COUVERTURE-OUVERTURE |  |  |  |  |
| 300 | ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 301 | fourniture et installation câble VGV 2,5 mm d'origine pour connections des salles y/c toutes sujétions d'installation | RI | 1,00 |  |  |
| 302 | Fourniture et pose des supports en fer pour poteau | U | 1,00 |  |  |
| 303 | Révision générale des circuits électriques avec fourniture et installation fils de 2,5 mm d'origine pour distribution changement de tout l'appareillage: interrupteur, prises de courant, lampes, multi neuf… | FF | 1,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 300: ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 400 | PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  |
| 401 | Révision générale de la tuyauterie avec rechange de quelques pièces | ff | 1,00 | 750 000,00 |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 400 |  |  |  |  |
| 500 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 501 | Décapage de la couche vétuste | m2 | 650,40 | 200 |  |
| 502 | pantex 1800 en bicouche pour murs extérieurs y/c plinthe | m2 | 257,60 | 2 000 |  |
| 503 | pantex 800 en bicouche pour mur intérieurs plus plafond | m2 | 392,80 | 1 500 |  |
| 504 | peinture à huile en bicouche sur menuiserie metalliques | m2 | 21,20 | 1 800 |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 500 |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL HTVA E |  |  |  |  |  |
| F | DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN DES LATRINES A 14 LOGES A L'ENIEGE DE MORA |  |  |  |  |
| N° | DESIGANTION DES OUVRAGES | U | Qté | PU | PRIX TOTAL |
| LOT 00: INSTALLATION DU CHANTIER |  |  |  |  |  |
| 1 | Amener et repli des travaux | FF | 1,00 |  |  |
| SOUS TOTAL 00: INSTALLATION DU CHANTIER |  |  |  |  |  |
| 100 | MACONNERIE |  |  |  |  |
| 101 | Colmatage des fissures murales et autres raccords au mortier de ciment dosé à 300kg/m3 | m3 | 3,42 |  |  |
| 102 | Chappe lisse au mortier de ciment dosé à 300kg/m3 | m2 | 27,20 |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 100: MACONNERIE |  |  |  |  |  |
| 200 | COUVERTURE-OUVERTURE |  |  |  |  |
| 201 | Fourniture et pose des fermes aux bois traités | U | 3,00 |  |  |
| 202 | fourniture et pose des pannes aux bois 8x8 traités | ml | 36,00 |  |  |
| 203 | Tôle bac 6/10ème pour toiture et rive y/c toute sujétions e pose en vigueur | m2 | 35,00 |  |  |
| 204 | Fourniture et fixation de porte métalliques de 80x210 | U | 14,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 200: COUVERTURE-OUVERTURE |  |  |  |  |
| 300 | ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |
| 301 | fourniture des produits divers pour vidange de la fosse | FF | 1,00 |  |  |
| 302 | vidange de la fosse d'aisance | FF | 54,40 |  |  |
| 303 | fourniture et installation et connexion d'un robinet au réseau existant situé à 40m y/c toute sujéition d'installation | FF | 1,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 400: ASSAINISSEMENT F |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL HTVA F |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL HTVA GLOBAL |  |  |  |  |  |
| TVA : 19,25% |  |  |  |  |  |
| IR : 2,2% ou 5,5% |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL DES TAXES |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL T.T.C |  |  |  |  |  |
| MONTANT DU NET A MANDATER |  |  |  |  |  |

| LOT 4 : DEPARTMENT DU MAYO KANI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LYCEE BILINGUE DE KAELE |  |  |  |  |  |
| 1-DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION D'UN BLOC DE TROIS SALLES DE CLASSE AVEC DEUX BUREAU AU LYCEE BILINGUE DE KAELE, DANS LA COMMUNE DE KAELE, DEPARTEMENT DE MAYO KANI, REGION DE L'EXTREME-NORD |  |  |  |  |  |
| n° | DESIGANTION DES OUVRAGES | U | Qté | PU | PRIX TOTAL |
| 100 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| 101 | Installation de chantier Amener repli du matériel | FF | 1,0 |  |  |
| 102 | Démolition d'une partie de mur et dépôt de la charpente avec tôles défectueuses | FF | 1,0 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 100 |  |  |  |  |
| 200 | MACONNERIE |  |  |  |  |
| 201 | Enduits et traitement des fissures au mortier de ciments | m2 | 495,0 |  |  |
| 202 | réfection tableau mural dans les salles de classe | U | 3,0 |  |  |
| 203 | Séparation des murs | m2 | 83,0 |  |  |
| 204 | Chape lissée au sol | m2 | 375,0 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 200 |  |  |  |  |
| 300 | CHARPENTE - COUVERTURE |  |  |  |  |
| 301 | Ferme en bastings de (3x15) cm, types iroko | m3 | 4,9 |  |  |
| 302 | Pannes en chevron de 8x8 cm bois type iroko et lattes de rive de pignons | m3 | 4,8 |  |  |
| 303 | Plafond en contreplaqué avec couvre joints à l'extérieur | m2 | 387,7 |  |  |
| 304 | Plafond en tôle lisse avec couvre joints à l'extérieur | m2 | 75,3 |  |  |
| 305 | Planche de rive protégée à la tôle pour bardage | m2 | 90,8 |  |  |
| 306 | Couverture en tôle bac Alu. 6/10 | m2 | 435,00 |  |  |
| 307 | Faîtière bac de 50cm de large | ml | 39.95 |  |  |
| 308 | Rive pignon en alu | ml | 35,0 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 300 |  |  |  |  |
| 400 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 401 | Porte métallique pleine simple battant pour salles | U | 3,0 |  |  |
| 402 | Porte métallique pleine simple battant pour bureaux | U | 2,0 |  |  |
| 403 | Fenêtre persienne de 1,50x1,00 pour salles | U | 10,0 |  |  |
| 404 | Fenêtre persienne de 1,50x1,00 pour bureaux | U | 2,0 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 400 |  |  |  |  |
| 500 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 501 | Nettoyage de la partie défectueuse | m2 | 45,0 |  |  |
| 502 | Peinture type pantex double couche 800 sur mur intérieur | m2 | 418,0 |  |  |
| 503 | Peinture type pantex double couche 1300 sur mur extérieur | m2 | 301,0 |  |  |
| 504 | Peinture type pantex double couche 1300 sur plafond extérieur | m2 | 387,7 |  |  |
| 505 | Peinture à huile sur menuiserie métallique et plinthe +soubassement | m2 | 95,0 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 500 |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL HTVA 1 |  |  |  |  |  |
| LYCEE DE KOLARA |  |  |  |  |  |
| 2-DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LA DE REHABILITATION DES BATIMENTS AU LYCEE DE KOLARA, DANS LA COMMUNE DE MOULVOUDAYE, DEPARTEMENT DE MAYO KANI, REGION DE L'EXTREME-NORD |  |  |  |  |  |
| n° | DESIGANTION DES OUVRAGES | U | Qté | PU | PRIX TOTAL |
| 100 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| 101 | Installation et repli du matériel | FF | 1,0 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 100 |  |  |  |  |
| A | BLOC CONSTITUE DE (LES BUREAUX DU PROVISOIR, INTENDANT, CENSEUR ET TROIS SALLES DE CLASSE) |  |  |  |  |
| 200 | MACONNERIE-ELEVATION-ENDUITS |  |  |  |  |
| 201 | Colmatage des fissures aux murs et sols | ml | 4,2 |  |  |
| 202 | Raccords et renforcement des portes des salles et des placards muraux | FF | 1,0 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 200 |  |  |  |  |
| 300 | CHARPENTE - COUVERTURE |  |  |  |  |
| 301 | Planche en bois massif pour le renforcement de la charpente et du solivage du plafond | m2 | 1,0 |  |  |
| 302 | Fourniture et pose des plafonds en contreplaqué fixée sur un solivage | m2 | 125,0 |  |  |
| 303 | Fourniture de la tôle faîtière | ml | 46,0 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 300 |  |  |  |  |
| 400 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 401 | Réfection des portes | U | 6,0 |  |  |
| 402 | réfection des fenêtres en alu coulissante y compris remplacement des lames de vitre | U | 4,0 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 400 |  |  |  |  |
| 500 | ELECTRICITE A ENERGIE SOLAIRE |  |  |  |  |
| 501 | Mise en place du réseau des câbles pour l'énergie solaire | FF | 1,0 |  |  |
| 502 | Fourniture et pose des kits pour l'énergie solaire | FF | 1,0 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 500 |  |  |  |  |
| 600 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 601 | Pantex 800 sur plafond | m2 | 250,0 |  |  |
| 602 | Pantex 800 murs intérieurs | m2 | 188,0 |  |  |
| 603 | Pantex 1300 murs extérieurs | m2 | 156,0 |  |  |
| 604 | Bicouche peinture à huile ou glycérophtalique sur ouvrages métallique, sur poteaux et Extrades extérieur y compris toutes suggestions | m2 | 100,0 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 600 |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL HTVA A |  |  |  |  |  |
| B | REHABILITATION DE DEUX BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE |  |  |  |  |
| 100 | MACONNERIE-ELEVATION-ENDUITS |  |  |  |  |
| 101 | Colmatage des fissures | ml | 100,0 |  |  |
| 102 | Béton ordinaire dosé à 350kg/m3 pour le renforcement et raccord du dallage des alentour des blocs | m3 | 2,64 |  |  |
| 103 | Enduit pour la finition de certain mur | m2 | 68,2 |  |  |
| 104 | Réhabilité tableaux | U | 2,0 |  |  |
| 105 | Refaire la chape lissée des vérandas | m2 | 68,2 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 100 |  |  |  |  |
| 200 | CHARPENTE - COUVERTURE |  |  |  |  |
| 201 | Planche pour renforcement de la charpente, pannes et solivage | FF | 1,0 |  |  |
| 202 | Remplacement de certaines feuilles des tôles usées | m2 | 1,98 |  |  |
| 203 | Reprise des plafonds en contreplaqué et peint | m2 | 10,0 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 200 |  |  |  |  |
| 300 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 301 | Réparation et renforcement des portes | U | 1,0 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 300 |  |  |  |  |
| 400 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 401 | Bicouche peinture pantex 800 sur murs intérieurs | m2 | 1 000,0 |  |  |
| 402 | Bicouche peinture pantex 1300 sur murs extérieurs | m2 | 312,26 |  |  |
| 403 | Bicouche peinture à huile ou glycérophtalique sur ouvrages métallique, sur poteaux et Extrades extérieur y compris toutes suggestions | m2 | 300,0 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 400 |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL HTVA B |  |  |  |  |  |
| C | REHABILITATION DE DEUX BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE (4eme S et 4eme AL) |  |  |  |  |
| 100 | MACONNERIE-ELEVATION-ENDUITS |  |  |  |  |
| 101 | Colmatage des fissures | ml | 25,0 |  |  |
| 102 | Béton ordinaire dosé à 350kg/m3 pour le raccord sur poteaux, poutres et dalle y compris toutes suggestions | m3 | 2,0 |  |  |
| 103 | Réhabilitation des tableaux | U | 2,0 |  |  |
| 104 | cornière | m3 | 2,0 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 100 |  |  |  |  |
| 200 | CHARPENTE - COUVERTURE |  |  |  |  |
| 201 | Planche pour renforcement de la charpente et pannes | m3 | 1,98 |  |  |
| 202 | Remplacement de certaines feuilles des tôles usées | m2 | 1,98 |  |  |
| 203 | Fourniture et pose plafond en contreplaqué peint est fixé sur solivage | m2 | 1,98 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 200 |  |  |  |  |
| 300 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 301 | Fourniture et pose porte métallique semi persienne avec porte cadenas y compris toutes suggestions | U | 4,0 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 300 |  |  |  |  |
| 400 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 401 | Bicouche peinture pantex 800 sur murs intérieurs | m2 | 100,0 |  |  |
| 402 | Bicouche peinture pantex 1300 sur murs extérieurs | m2 | 50,0 |  |  |
| 403 | Bicouche peinture à huile ou glycérophtalique sur ouvrages métallique, sur poteaux et Extrades extérieur y compris toutes suggestions | m2 | 25,0 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 400 |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL HTVA C |  |  |  |  |  |
| D | REHABILITATION D'UN BLOC DES SALLES DE CLASSE (QUATRE SALLES DE CLASSE, SALLE DES PROFFESSEURS, BUREAU SURVEILLANT GENERAL) |  |  |  |  |
| 100 | MACONNERIE-ELEVATION-ENDUITS |  |  |  |  |
| 101 | Colmatage des fissures | ml | 50,0 |  |  |
| 102 | Béton ordinaire pour reprise du dallage salle et véranda | m3 | 25,0 |  |  |
| 103 | Agglos de 15 creux pour le renforcement et réparation murs coté pignon droit y compris toutes suggestions | m2 | 25,0 |  |  |
| 104 | Chape lissée dosée à 400 kg/m3 | m2 | 150,0 |  |  |
| 105 | Cornière pour véranda | ml | 46,0 |  |  |
| 106 | reprise des tableaux | U | 4,0 |  |  |
| 107 | reprise de certain claustra | m2 | 60,0 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 100 |  |  |  |  |
| 200 | CHARPENTE - COUVERTURE |  |  |  |  |
| 201 | Planche pour renforcement de la charpente et pannes | m3 | 3,00 |  |  |
| 202 | Fourniture et pose tôles Alu 6/10eme | m2 | 250,00 |  |  |
| 203 | Fourniture et pose plafond en contreplaqué peint est fixé ossature préalablement traité | m2 | 200,00 |  |  |
| 204 | Tôle faitière en alu de 50 cm de large | m2 | 47,00 |  |  |
| 205 | Rive pignon en alu | m2 | 75,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 200 |  |  |  |  |
| 300 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 301 | Renforcement et réparation des portes métalliques | U | 6,0 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 300 |  |  |  |  |
| 400 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 401 | Bicouche peinture pantex 800 sur murs intérieurs | m2 | 100,0 |  |  |
| 402 | Bicouche peinture pantex 1300 sur murs extérieurs | m2 | 75,0 |  |  |
| 403 | Bicouche peinture à huile ou glycérophtalique sur ouvrages métallique, sur poteaux et Extrades extérieur y compris toutes suggestions | m2 | 20,0 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 400 |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL HTVA D |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |
| 100 | MACONNERIE-ELEVATION-ENDUITS |  |  |  |  |
| 101 | Colmatage des fissures | ml | 100,0 |  |  |
| 102 | Béton ordinaire dosé à 350kg/m3 pour dallage de l'intérieur et les alentour | m3 | 2,0 |  |  |
| 103 | Agglos de 15x20x40 pour reprise du pignon | m2 | 15,0 |  |  |
| 104 | Chape lissée dosée à 400 kg/m3 | m2 | 15,0 |  |  |
| 105 | Enduit au mortier de ciment | m2 | 35,0 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 100 |  |  |  |  |
| 200 | CHARPENTE - COUVERTURE |  |  |  |  |
| 201 | Fourniture et pose de la charpente | U | 3,00 |  |  |
| 202 | Fourniture et pose planches pour pannes et latte de rive de pignon en bois préalablement traité | m3 | 1,00 |  |  |
| 203 | Fourniture et pose planche de rive en bois préalablement traité | ml | 19,00 |  |  |
| 204 | Fourniture et pose tôles Alu 6/10eme | m2 | 25,00 |  |  |
| 205 | Fourniture et pose tôles faitière de 50 cm | ml | 4,65 |  |  |
| 206 | Rive pignon en tôle lisse | ml | 10,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 200 |  |  |  |  |
| 300 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 301 | Fourniture et pose des portes métalliques | U | 7,0 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 400 |  |  |  |  |
| 400 | PEINTURE |  |  |  |  |
| 401 | Bicouche peinture pantex 800 sur murs intérieurs | m2 | 78,0 |  |  |
| 402 | Bicouche peinture pantex 1300 sur murs extérieurs | m2 | 48,0 |  |  |
| 403 | Bicouche peinture à huile ou glycérophtalique sur ouvrages métallique, sur poteaux et Extrades extérieur y compris toutes suggestions | m2 | 22,0 |  |  |
|  | SOUS TOTAL LOT 400 |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL HTVA E |  |  |  |  |  |
| F | ACQUISITION DES MONILIERS DE BUREAUX ET LES TABLES BANCS |  |  |  |  |
| 100 | ACQUISITION DES MONILIERS DE BUREAUX ET LES TABLES BANCS |  |  |  |  |
| 101 | Bureau en bois massif 180x80x75 avec un retour à gauche, 1 battant+ caisson de 3 tiroirs, marron -noir, TB-BM1812 | U | 1,0 |  |  |
| 102 | Bureau enseignants | U | 13,0 |  |  |
| 103 | Chaise de bureau pour enseignants | U | 13,0 |  |  |
| 104 | Tableau de réunion | U | 1,0 |  |  |
| 105 | Armoire de rangement prestige 04 battants 2 | U | 1,0 |  |  |
| 106 | Fauteuil Directeur B273 noir | U | 1,0 |  |  |
| 107 | Tables bancs | U | 120,0 |  |  |
|  | SOUS TOTAL F |  |  |  |  |
| TOTAL HORS TAXE GLOBALES |  |  |  |  |  |
| HTTVA : 19,25% |  |  |  |  |  |
| IR : 2,2% OU 5,5% |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL DES TAXES |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL T.T.C |  |  |  |  |  |
| MONTANT DU NET A MANDATER |  |  |  |  |  |

Pièce N°8

SOUS DETAIL

DES PRIX UNITAIRES

SOUS-DETAIL DES PRIX UNITAIRES

| N°PRIX : | DESIGNATION DU PRIX : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rendement journalier |  | Quantité totale | Unité |  | Durée activité |
| A. Main d’œuvre | CATEGORIE |  | Salaire journalier | Jours facturés |  | Montant |
|  | TOTAL A |  |  |  |  |  |
| B. Matériel ou Engins | TYPE |  | Taux journalier | Jours facturés |  | Montant |
|  | TOTAL B |  |  |  |  |  |
| C. Matériaux et Divers | TYPE | Unité | Quantité | Prix unitaire |  | Montant |
|  | TOTAL C |  |  |  |  |  |
| D | TOTAL COUT DIRECT A + B +C |  |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  |  |  | =D * % |  |
| F | Frais de siège |  |  |  | =D * % |  |
| G | Coût de revient |  |  |  | =D +E +F |  |
| H | Risques + Bénéfices |  |  |  | =G * % |  |
| P | Prix de vente hors taxes |  |  |  | =G + H |  |
| V | Prix de vente unitaire |  |  |  | P/Qté |  |

Pièce N°9

MODELE DU MARCHE

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland |
| --- | --- | --- |
| ------------ |  | ------------ |
| REGION DE L’EXTREME-NORD |  | # FAR NORTH REGION |
| ------------ |  | ------------ |
| CONSEIL REGIONAL |  | # REGIONAL COUNCIL |
| ------------ |  | ------------ |
| SECRETARIAT GENERAL |  | # SECRETARIAT GENERAL |
| ------------ |  | ------------ |

MARCHE N° ______/M/CREN/ CIPM/2024

Passée après Appel d’Offres National Ouvert N°__________/AONO/CREN/CIPM/2024 du______________, pour travaux de réhabilitation des infrastructures scolaires sinistrées au Lycée classique de Mora, au Lycée Bilingue de Kaélé, au Lycée de Kolara, au Lycée de Meskine, au Lycée Technique de Meskine, à l’ENIEG de Mora et au Lycée de Doukoula , Région de l’Extrême-Nord, en quatre (04) lots et en procédure d’urgence, LOT…..

TITULAIRE	: ______________________________

B.P. _______ à _______ tél _______ Fax______

N° R.C : _______ à _______

N° Contribuable :

OBJET : travaux de réhabilitation des infrastructures scolaires sinistrées au Lycée classique de Mora, au Lycée Bilingue de Kaélé, au Lycée de Kolara, au Lycée de Meskine, au Lycée Technique de Meskine, à l’ENIEG de Mora et au Lycée de Doukoula , Région de l’Extrême-Nord, en quatre (04) lots et en procédure d’urgence.

DELAI D’EXECUTION : soixante (60) jours

MONTANT EN FCFA :

|  | Montant en lettre (FCFA) | Montant en chiffre (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| MONTANT TOTAL HTVA |  |  |
| TVA : 19,25 % |  |  |
| AIR : 2,2% |  |  |
| MONTANT T.T.C. |  |  |
| NET A MANDATER |  |  |

FINANCEMENT : Délégation de Crédit (Ressources Transférées-MINESEC).

Imputation : 58 25 105 01 340020 361400

Autorisation de dépense : L2 833 45

SOUSCRIT, le ____________________

SIGNE, le_________________________

NOTIFIE, le_______________________

ENREGISTRE, le___________________

ENTRE

LE CONSEIL RÉGIONAL DE L’EXTRÊME-NORD, représenté par son PRÉSIDENT,

Ci-après dénommé :

« L’AUTORITE CONTRACTANTE »

D’une part

## Et

#### L’Entreprise …………………………………………………

#### B.P :____________ Tel : ___________________Fax :_____________

#### N° CONTRIBUABLE:  ………………………….,

#### N° RC:  ……………………………………………………..,

#### Représentée par Monsieur ……………………………………………., son Directeur Général,

Ci-après dénommée :

« L’ENTREPRENEUR »

- D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

TITRE I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

TITRE II : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Titre III : Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

TITRE IV : Devis Quantitatif et Estimatif (DQE)

PAGE ……. ET DERNIERE DE LA

MARCHE N° ______/M/CREN/ CIPM/2024

Passée après Appel d’Offres National Ouvert N°__________/AONO/CREN/CIPM/2024 du______________, pour travaux de réhabilitation des infrastructures scolaires sinistrées au Lycée classique de Mora, au Lycée Bilingue de Kaélé, au Lycée de Kolara, au Lycée de Meskine, au Lycée Technique de Meskine, à l’ENIEG de Mora et au Lycée de Doukoula , Région de l’Extrême-Nord, en quatre (04) lots et en procédure d’urgence.

Délai d’exécution : _____________________________

Montant du marché en FCFA :

|  | Montant en lettre (FCFA) | Montant en chiffre (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| MONTANT TOTAL HTVA |  |  |
| TVA : 19,25 % |  |  |
| AIR : 2,2% |  |  |
| MONTANT T.T.C. |  |  |
| NET A MANDATER |  |  |

Lue et accepté par l’Entrepreneur Maroua, le………..……………

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE L’EXTREME-NORD, Maitre d’Ouvrage MAROUA, le…………

Enregistrement

Pièce N°10

MODELE DES FORMULAIRES A UTILISER

SOMMAIRE

Formulaire N°1: 	Modèle de soumission

Formulaire N°2 : 	Modèle de caution de soumission

Formulaire N°3 : 	Modèle de cautionnement définitif

Formulaire N°4 : 	Modèle de caution d’avance de démarrage

Formulaire N°5 : 	Modèle de caution de retenue de garantie

Formulaire N°6 : 	Modèle d’attestation de solvabilité

Formulaire  N°7 :       Modèle de déclaration d’intention de soumissionner

Formulaire N°1 : MODELEDE SOUMISSION

Je, soussigné,………………………… (Indiquer le nom et la qualité du signataire)

Représentant la société, l’entreprise ou le groupement (8)………………..dont le siège social est à ………………………………….., inscrite au registre du commerce de …………………………sous le n°………………………..

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au Dossier d’Appel d’Offres y compris le(s) additif(s), [rappeler le numéro et l’objet de l’appel d’Offres],

Après m’être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer,

  - Remets, revêtus de ma signature, le Bordereau des Prix Unitaires ainsi que le Devis Estimatif établissant les prix que j’ai établi moi-même pour chaque nature d’ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l’offre pour le lot n° __________ à ______________[en chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à ____________ [en chiffres et en lettres] francs CFA Toutes Taxes Comprises.

  - M’engage à exécuter les travaux dans un délai de _______ jours [indiquer la durée de validité de l’offre, 60 jours] à compter de la date limite de remise des offres.

Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs lots).

Le Chef de Service du Marché se libérera des sommes dues par lui au titre du marché en faisant donner Créditau compte n° ………………. ouvert au nom de ……………….. auprès  de la banque…………………. Agence de …………………..

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ……………… le …………………

Signature de …………………………

En qualité de …………………………..

Dûment autorisé à signer les soumissions

pour et au nom de (9) ………………

(8) Supprimer la mention inutile

(9) Annexer la lettre de pouvoirs

FormulaireN°2 : MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

Adressée à Monsieur : Le Président du Conseil Régional de l’Extrême-Nord

Attendu que l’Entreprise________________, ci-dessous désignée " le Soumissionnaire ", a soumis son offre en date du _____________ pour les travaux de …………..ci-dessous désignée "l’offre", et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à ……………………………….. (en lettres) FCFA.

Nous ___________________(nom et adresse de la banque), représentée par _____________(noms des signataires), ci-dessous désignée "la banque" déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la somme maximale de ……………… (en lettres) FCFA, que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

- Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de la validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission ;

Ou

- Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par l’Autorité Contractante pendant la période de validité :

- Manque à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

- Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif, comme prévu dans celui-ci).

Nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité Contractante soit tenue de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l’Autorité Contractante notera que le montant qu’il réclame est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) a(ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A________________, le _____________________

Formulaire N°3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Banque :

Référence de la Caution N°____________

Adressée à Monsieur : Le Président du Conseil Régional de l’Extrême-Nord ci-dessous désigne "Autorité Contractante"

Attendu que _______________________ (nom et adresse de l’Entreprise), ci-dessous désigné "l’Entrepreneur" s’est engagé, en exécution du marché désigné le " marché", à réaliser les travaux de ……….. ……………………………………………………… comprenant notamment :

- …..

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que l’Entrepreneur remettra à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, d’un montant égal à cinq pour cent (5%) du montant du marché, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché.

Attendu que nous avons convenu de donner à l’Entrepreneur ce cautionnement,

Nous, __________________________________________(nom et adresse de la banque), représentée par ______________________________________________(noms des signataires) ci-dessous désignée "la banque", nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de l’Autorité Contractante déclarant que l’Entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de________________________________________________(en chiffres et en lettres).

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification du marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l’Entrepreneur, par l’Autorité Contractante, de l’approbation du marché. Elle sera libérée dans un délai de __________ à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par l’Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par le marché avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A________________, le _____________________

Formulaire N° 4 : MODELE DE CAUTION D’AVANCE DE DEMARRAGE

Banque : référence, adresse_____________________________________________

Nous soussigné (banque, adresse), déclarons par la présente, garantir, pour le compte de_______________________________(le titulaire), au profit de _________________________, Maître d’Ouvrage (« Le bénéficiaire »),

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire déclarant que …………………….. (le titulaire) ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché ………………….. relative aux travaux de ……….………………………………………… de la somme totale maximum correspondant à l’avance de vingt (20)% du montant toutes taxes comprises du marché N°…………………, payable dès la notification de l’ordre du service correspondant, soit : ………………………francs CFA.

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de………………………………. (le titulaire), ouvert auprès de la banque …………………………… sous le N°…………………………..

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque

A…………………, le………….

(Signature de la banque)

Formulaire N°5 : MODELE DE RETENUE DE GARANTIE

Banque : ……………………………..

Référence de la caution : N°………………………………….

Adressée à Monsieur Le Président du Conseil Régional de l’Extrême-Nord, ci-dessous désigné "l’Autorité Contractante".

Attendu que………………………….. (Nom et adresse de l’entreprise), ci-dessous désigné "l’Entrepreneur", s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux ……………………………………………,

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à 10% du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’Entrepreneur cette caution,

Nous,……………………………..(Nom et adresse de banque), représentée par ……………… (noms des signataires), et ci-dessous désignée (la banque),

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l’Entrepreneur, pour un montant maximum de …………. (en chiffres et en lettres), correspondant à dix pour cent (10%) du montant du marché. (10)

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’Entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à dix pour cent (10%) du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification du marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maitre d’ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par l’Autorité Contractante au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit Camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A………………, le………………………………..

(Signature de la banque)

(10)  Le cas où la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit 10% du marché

Formulaire N° 6 : Modèle d’attestation de solvabilité bancaire

Nous, soussignés, ______________________________ (nom de la banque), Société Anonyme au capital de _______________________ (FCFA) dont le siège social est ___________________, BP. __________________.

Attestons que la Société _____________________BP.__________________ entretient le compte n°__________________________ouvert dans les livres de notre agence de_______________. Les dirigeants de cette entreprise jouissent d’une bonne réputation commerciale. Les engagements portés au nom de la Société ont toujours été scrupuleusement respectés jusqu’à ce jour, et nous estimons que cette Société a une capacité de financement de_______________ FCFA (en lettres).

En foi de quoi la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à_______________,le,____________

Formulaire N°7 : Modèle de Déclaration d’Intention de soumissionner

Je soussigné, Monsieur (Madame) __________________________________________________

De Nationalité _____________faisant élection de domicile à____________________________________

BP : _________________________________ Tél : _________________________________________

Agissant en qualité de ________________________________________________________________

Au nom et pour le compte de l’Entreprise __________________________________________________

N° RC : __________________________________ N° Contribuable : __________________________

Déclare par la présente mon intention de soumissionner l’Appel d’Offres National Ouvert  N°_________/AONO/CREN/CIPM/2024 du ______________________.

Pour l’exécution des travaux de _______________________________________________Lot N°…..…

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

En foi de quoi la présente déclaration est établie et délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à ________________, le ______________

Pièce N°11

GRILLE D'EVALUATION

GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRE POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES SINISTREES AU LYCEE CLASSIQUE DE MORA, AU LYCEE BILINGUE DE KAELE, AU LYCEE DE KOLARA, AU LYCEE DE MESKINE, AU LYCEE TECHNIQUE DE MESKINE, À L’ENIEG DE MORA ET AU LYCEE DE DOUKOULA , REGION DE L’EXTREME-NORD, EN QUATRE (04) LOTS ET EN PROCEDURE D’URGENCE.

ENTREPRISE : _____________________________________________________________

- Critères éliminatoires :

  - Offre Administrative

- Pièce falsifiée ;

- L’absence ou défaut de la caution de soumission ;

- Le non remplacement d’un document non conforme dans les quarante-huit (48) heures suivant l’ouverture.

  - Offre technique

- Fausse déclaration ;

- Documents falsifiés ou scannés ;

- Note technique inférieure à 70%.

  - Offre Financière

- Non-conformité de la soumission au modèle du DAO ;

- Absence d’un prix unitaire quantifié dans le devis quantitatif et estimatif ;

- L’absence d’un sous détail unitaire.

N.B : Les copies certifiées des pièces antérieurement légalisées seront systématiquement rejetées.

- Critères de qualification des offres techniques :

L’évaluation des offres techniques sera faite sur la base des critères essentiels ci-dessous :

- Présentation ;

- Le personnel d’encadrement de l’entreprise ;

- Le matériel de chantier à mobiliser ;

- La méthodologie d’exécution ;

- Références et capacité de préfinancement de l’entreprise ;

- Le chiffre d’affaires de l’entreprise ;

- L’attestation de visite de site contresigné par le responsable de l’établissement ;

NB:

- La présence d’une photocopie certifiée conforme de l’attestation de Catégorisation délivrée par le MINMAP ou son représentant dûment mandaté dispense le soumissionnaire de la production dans son offre technique les pièces suivantes :

Les pièces justificatives de son chiffre d’affaires ;

Les pièces justificatives de ses références ;

Les pièces justificatives de ses moyens techniques et logistiques ;

Les pièces justificatives de son personnel permanent ;

Les pièces justificatives de la location de son siège.

-Seules les offres financières des soumissionnaires dont l’offre technique aura obtenu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 70% seront examinées pour la suite de la procédure.

GRILLE D’EVALUATION LOT 1,3 et 4

| N° | Critères de qualification | Appréciations |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oui | Non |  |
| 1 | Présentation générale |  |  |  |
|  | 1.1 Dossier clair et lisible |  |  |  |
|  | 1.2 Présentation visuelle des dossiers |  |  |  |
|  | 1.3 Reliure, propreté |  |  |  |
|  | 1.4 Pièces présentées dans l’ordre du DAO |  |  |  |
| 2 | Expérience générale de l’Entreprise |  |  |  |
|  | 2.1 Nombre de projets relatifs à la construction de bâtiment public au moins égal à deux (02) (1ère et dernière page + PV) au cours de cinq (05) dernières années. |  |  |  |
| 3 | Expérience dans les travaux similaires |  |  |  |
|  | 3.1 Nombre de projets déjà réalisés en matière d’autres Infrastructures au moins égales à un (01) (1ère et dernière page +PV) au cours de cinq (05) dernières années. |  |  |  |
| 4 | Personnels |  |  |  |
|  | 4.1. Conducteur des travaux |  |  |  |
|  | 4.1.1 qualification : formation en génie civil, BAC+3 au moins (copie certifié conforme du diplôme,) |  |  |  |
|  | 4.1.2 expérience professionnelle : au moins trois (03) ans dans le domaine |  |  |  |
|  | 4.2 Chef Chantier N°1 |  |  |  |
|  | 4.2.1 qualification : formation en génie civil, Technicien au moins |  |  |  |
|  | 4.2.2 expérience professionnelle : au moins trois (03) ans dans le domaine (diplôme CV) |  |  |  |
|  | 4.3 Chef Chantier N°2 |  |  |  |
|  | 4.3.1 qualification : formation en génie civil, Technicien au moins |  |  |  |
|  | 4.3.2 expérience professionnelle : au moins trois (03) ans dans le domaine (diplôme CV) |  |  |  |
|  | 4.4 Responsable Administratif et Financier |  |  |  |
|  | 4.4.1 qualifications : Niveau BEPC/CAP |  |  |  |
|  | 4.4.2 expériences professionnelles : au moins trois (03) ans dans le domaine (diplôme CV) |  |  |  |
| 5 | Moyens logistiques de l’Entreprise |  |  |  |
|  | 5.1 Camion benne avec pièces justificatives au moins un (01) |  |  |  |
|  | 5.2 voiture tout-terrain de liaison avec pièces justificatives au moins une (01) |  |  |  |
|  | 5.3 bétonnières |  |  |  |
|  | 5.4 vibreurs |  |  |  |
|  | 5.5 matériels de topographie (théodolite) |  |  |  |
|  | 5.6 matériels de maçonnerie (brouettes, truelles, pelles, etc.) |  |  |  |
|  | 5.7 matériels de ferraillage (cisailles, griffes, tenaille, etc.) |  |  |  |
|  | 5.8 matériels de menuiserie (scies, marteaux, serre-joint, etc.) |  |  |  |
|  | 5.9 matériels de plomberie sanitaire (filière, clé à griffe, étau, etc.) |  |  |  |
| 6 | Méthodologie |  |  |  |
|  | 6.1 Description de la bonne méthodologie |  |  |  |
|  | 6.2 plans de sécurité, santé, environnement et plan d’urgence adapté |  |  |  |
|  | 6.3 Rapport de visite de site pertinente |  |  |  |
|  | 6.4. Plan d’installation de chantier adapté |  |  |  |
|  | 6.5. Adéquation méthodologie/planning d’exécution des travaux |  |  |  |
|  | Chiffre d’affaire |  |  |  |
|  | Le montant du chiffre d’affaires doit être au moins trois fois le montant du marché sollicité |  |  |  |
| 7 | Capacité financière |  |  |  |
|  | 7.1 Solvabilité bancaire à réaliser les travaux à hauteur de 20%. |  |  |  |
| 8 | Attestation de visite de site |  |  |  |
|  | L’attestation de visite de site contresigné par le responsable de l’établissement |  |  |  |

NOTE___________/31.

GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRE POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES SINISTREES AU LYCEE CLASSIQUE DE MORA, AU LYCEE BILINGUE DE KAELE, AU LYCEE DE KOLARA, AU LYCEE DE MESKINE, AU LYCEE TECHNIQUE DE MESKINE, À L’ENIEG DE MORA ET AU LYCEE DE DOUKOULA , REGION DE L’EXTREME-NORD, EN QUATRE (04) LOTS ET EN PROCEDURE D’URGENCE.

ENTREPRISE : _____________________________________________________________

- Critères éliminatoires :

  - Offre Administrative

- Pièce falsifiée ;

- L’absence ou défaut de la caution de soumission ;

- Le non remplacement d’un document non conforme dans les quarante-huit (48) heures suivant l’ouverture.

  - Offre technique

- Fausse déclaration ;

- Documents falsifiés ou scannés ;

- Note technique inférieure à 70%.

  - Offre Financière

- Non-conformité de la soumission au modèle du DAO ;

- Absence d’un prix unitaire quantifié dans le devis quantitatif et estimatif ;

- L’absence d’un sous détail unitaire.

N.B : Les copies certifiées des pièces antérieurement légalisées seront systématiquement rejetées.

- Critères de qualification des offres techniques :

L’évaluation des offres techniques sera faite sur la base des critères essentiels ci-dessous :

- Présentation ;

- Le personnel d’encadrement de l’entreprise ;

- Le matériel de chantier à mobiliser ;

- La méthodologie d’exécution ;

- Références et capacité de préfinancement de l’entreprise ;

- Le chiffre d’affaires de l’entreprise ;

- L’attestation de visite de site contresigné par le responsable de l’établissement ;

NB:

- La présence d’une photocopie certifiée conforme de l’attestation de Catégorisation délivrée par le MINMAP ou son représentant dûment mandaté dispense le soumissionnaire de la production dans son offre technique les pièces suivantes :

Les pièces justificatives de son chiffre d’affaires ;

Les pièces justificatives de ses références ;

Les pièces justificatives de ses moyens techniques et logistiques ;

Les pièces justificatives de son personnel permanent ;

Les pièces justificatives de la location de son siège.

-Seules les offres financières des soumissionnaires dont l’offre technique aura obtenu un pourcentage de « oui » supérieur ou égal à 70% seront examinées pour la suite de la procédure.

GRILLE D’EVALUATION LOT 2

| N° | Critères de qualification | Appréciations |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oui | Non |  |
| 1 | Présentation générale |  |  |  |
|  | 1.1 Dossier clair et lisible |  |  |  |
|  | 1.2 Présentation visuelle des dossiers |  |  |  |
|  | 1.3 Reliure, propreté |  |  |  |
|  | 1.4 Pièces présentées dans l’ordre du DAO |  |  |  |
| 2 | Expérience générale de l’Entreprise |  |  |  |
|  | 2.1 Nombre de projets relatifs à la construction de bâtiment public au moins égal à deux (02) (1ère et dernière page + PV) au cours de cinq (05) dernières années. |  |  |  |
| 3 | Expérience dans les travaux similaires |  |  |  |
|  | 3.1 Nombre de projets déjà réalisés en matière d’autres Infrastructures au moins égales à un (01) (1ère et dernière page +PV) au cours de cinq (05) dernières années. |  |  |  |
| 4 | Personnels |  |  |  |
|  | 4.1. Conducteur des travaux |  |  |  |
|  | 4.1.1 qualification : formation en génie civil, BAC+3 au moins (copie certifié conforme du diplôme,) |  |  |  |
|  | 4.1.2 expérience professionnelle : au moins trois (03) ans dans le domaine |  |  |  |
|  | 4.2 Chef Chantier N°1 |  |  |  |
|  | 4.2.1 qualification : formation en génie civil, Technicien au moins |  |  |  |
|  | 4.2.2 expérience professionnelle : au moins trois (03) ans dans le domaine (diplôme CV) |  |  |  |
|  | 4.4 Responsable Administratif et Financier |  |  |  |
|  | 4.4.1 qualifications : Niveau BEPC/CAP |  |  |  |
|  | 4.4.2 expériences professionnelles : au moins trois (03) ans dans le domaine (diplôme CV) |  |  |  |
| 5 | Moyens logistiques de l’Entreprise |  |  |  |
|  | 5.1 Camion benne avec pièces justificatives au moins un (01) |  |  |  |
|  | 5.2 voiture tout-terrain de liaison avec pièces justificatives au moins une (01) |  |  |  |
|  | 5.3 bétonnières |  |  |  |
|  | 5.4 vibreurs |  |  |  |
|  | 5.5 matériels de topographie (théodolite) |  |  |  |
|  | 5.6 matériels de maçonnerie (brouettes, truelles, pelles, etc.) |  |  |  |
|  | 5.7 matériels de ferraillage (cisailles, griffes, tenaille, etc.) |  |  |  |
|  | 5.8 matériels de menuiserie (scies, marteaux, serre-joint, etc.) |  |  |  |
|  | 5.9 matériels de plomberie sanitaire (filière, clé à griffe, étau, etc.) |  |  |  |
| 6 | Méthodologie |  |  |  |
|  | 6.1 Description de la bonne méthodologie |  |  |  |
|  | 6.2 plans de sécurité, santé, environnement et plan d’urgence adapté |  |  |  |
|  | 6.3 Rapport de visite de site pertinente |  |  |  |
|  | 6.4. Plan d’installation de chantier adapté |  |  |  |
|  | 6.5. Adéquation méthodologie/planning d’exécution des travaux |  |  |  |
|  | Chiffre d’affaire |  |  |  |
|  | Le montant du chiffre d’affaires doit être au moins trois fois le montant du marché sollicité |  |  |  |
| 7 | Capacité financière |  |  |  |
|  | 7.1 Solvabilité bancaire à réaliser les travaux à hauteur de 20%. |  |  |  |
| 8 | Attestation de visite de site |  |  |  |
|  | L’attestation de visite de site contresigné par le responsable de l’établissement |  |  |  |

NOTE___________/29.

Pièce N°12

LISTE DES ETABLISSEMENTS

BANCAIRES ET COMPAGNIES D’ASSURANCES  HABILITES

A EMETTRE DES CAUTIONS

LISTE DES BANQUES ET DES COMPAGNIES D’ASSURANCES AGREES ET HABILITEES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS AU CAMEROUN

**********************

    - BANQUES

1-Afriland first bank (first bank), BP 11 834 Yaoundé;

2- Banque Atlantique CAMEROUN (BACM), BP 2 933 Douala;

3- Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), BP 12 962 Yaoundé;

4- Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI BANK), BP 600 Douala ;

5- Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit(BICEC), BP 1 925 Douala ;

6- Bank of Africa Cameroon (BOA Cameroun), BP 4 593 Douala;

7- Citibank Cameroun (CITIGROUP), BP 4 571 Douala;

8- Commercial Bank of Cameroon (CBC), BP 4 004 Douala;

9- Ecobank Cameroun (ECOBANK), BP 582 Douala;

10- National Financial Credit Bank (NFCB), BP 6 578 Yaoundé;

11- Société Commerciale de Banques-Cameroun (SCB Cameroun), BP 300 Douala;

12- Société Générale Cameroun (SGC), BP 4 042 Douala;

13- Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC), BP 1 784 Douala;

14- Union Bank of Cameroon (UBC), BP 15 569 Douala;

15- United Bank for Africa (UBA), 2 088 Douala;

16- CréditCommunautaire Afrique Bank (CCA-BANK), BP 30 388 Yaoundé.

    - ASSURANCES

- Activa Assurances, BP 12 970 Douala ;

- Aréa Assurances SA, BP 1 531 Douala ;

- Atlantique Assurances SA, BP 2 933 Douala ;

- Beneficial General Insurance SA, BP 2 328 Douala ;

- Chanas Assurances SA, BP 109 Douala;

- CPA SA, BP 2 759 Douala ;

- Nsia Assurances SA, BP 2 759 Douala ;

- Pro Assur SA, BP 5 963 Douala ;

- SAAR SA, BP 1 011 Douala ;

- Saham Assurances SA, BP 11 315 Douala ;

- Zenithe Insurance SA, BP 1 540 Douala.