	REPUBLIQUE DU CAMEROUN
[image: image1.png]


Paix – Travail – Patrie

************ 
REGION DE L’EST   

************ 
DEPARTEMENT DE LA KADEY                       

************ 
COMMUNE  DE  KENTZOU
************ 
BP : 08

                                              Communekentzou@gmail.com
	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

************ 

EAST REGION

************ 

KADEY DIVISION

************ 

KENTZOU  COUNCIL

************ 

POBOX: 08

                                            Communekentzou@gmail.com


MAITRE D’OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE KENTZOU 

AUTORITE CONTRACTANTE : MAIRE DE LA COMMUNE DE KENTZOU
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES AUPRES DE LA COMMUNE DE KENTZOU

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N° 007bis /AONO/RE/DK/CKTZ/CIPM/2024 DU___09____/____08___/ 2024,

RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE STOCKAGE A KENTZOU DANS L’ARRONDISSEMENT DE LA BOMBE DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST
PHASE I
FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIC -  
EXERCICE : 2024
MONTANTS PREVISIONNELS : 20 600 000 Francs CFA.
IMPUTATION:

DELAI D’EXECUTION: 120 Jours calendaires.
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 

SOMMAIRE DU DOSSIER D’APPELS D’OFFRES

PIECE 1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES (AAO)

PIECE 2 : REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)

PIECE 3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

PIECE 4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

PIECE 5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

PIECE 6 : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)


PIECE 7 : DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (CDQ)

PIECE 8 : CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX (CSDP)

PIECE 9 : MODELE ET PROJET DE MARCHE

PIECE 10 : FORMULAIRES ET MODELES

PIECE 11 : DOSSIER TECHNIQUE / ETUDES

PIECE 12 : LISTE DES BANQUES AGREES PAR LE MINFI

PIECES 13 : GRILLE DE NOTATION DES OFFRES TECHNIQUES

PIECE 1 : 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
(AAO)

	REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

************ 
REGION DE L’EST   

************ 
DEPARTEMENT DE LA KADEY                       

************ 
COMMUNE  DE  KENTZOU
************ 
BP : 08

                                              Communekentzou@gmail.com
	REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

************ 

EAST REGION

************ 

KADEY DIVISION

************ 

KENTZOU  COUNCIL

************ 

POBOX: 08

                                            Communekentzou@gmail.com


APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE
N° ________/AONO/RE/DK/CKTZ/CIPM/2024 DU______/______/ 2024,

RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE STOCKAGE A KENTZOU DANS L’ARRONDISSEMENT DE LA BOMBE, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST
PHASE I
Financement : BIP MINDEVEL Exercice 2024
1 – Objet : 

Dans le cadre de l’exécution du BIP de l’exercice 2024, le Maire de la Commune de KENTZOU, Autorité Contractante, lance en procédure d’urgence, un Appel d’Offres National Ouvert, pour les N° ____/AONO/RE/DK/CKTZ/CIPM/2024 du _______ 2024, relatif aux travaux de construction d’un magasin de stockage à Kentzou dans l’Arrondissement de la BOMBE, Département de la  KADEY, Région DE L’EST PHASE I.
2 –Consistance des travaux
Ceux-ci sont constitués essentiellement des travaux du gros œuvre et ceux du second œuvre, composés des natures et quantités décrites dans le cadre du devis quantitatif et estimatif, comprenant notamment, les rubriques ci-après :

· TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES

· TERRASSEMENT

· FONDATIONS

· CHARPENTE-COUVERTURE-PLAFOND
· MENUISERIE METALLIQUE

· ELECTRICITE

· PEINTURE

· VRD
	N°
	Nature de la prestation
	Localité
	Arrondissement
	Administration bénéficiaire

	1
	travaux de construction d’un magasin de stockage à Kentzou PHASE I
	KENTZOU
	BOMBE
	Commune  de KENTZOU


3– Délais d’Exécution des Travaux :

La durée maximale d’exécution prévue par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent appel d’offres est de Cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

4 – Financement :
Les travaux, objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget d’Investissement Public de l’Exercice 2024 du (MINDVEL), en Ressources transférée, suivant le tableau ci-après :
	N°
	Nature de la Prestation
	Montant Prévisionnel TTC
	Imputation Budgétaire

	1
	travaux de construction d’un magasin de stockage à Kentzou
	20 600 000 (Vingt Millions six cent mille ) Francs CFA
	


5 –Participation et origine :

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toute Entreprise de droit Camerounais, jouissant des capacités administratives, techniques et financières requises pour la bonne réalisation des travaux qui en constituent l’objet.

6 –Consultation du Dossier d’Appel d’Offres :

Dès publication du présent avis, le dossier d’appel d’offres peut être consulté aux heures ouvrables, dans les Services Techniques Compétents de la Mairie de KENTZOU, Maitre d’Ouvrage, BP : 08 ; Tél : 67 07 55 34 ; e-mail : communekentzou@gmail.com
 7– Acquisition du Dossier d’Appel d’Offres :

Le dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables à la Mairie de KENTZOU, au Service des Affaires Générales, BP : 08; Tél : 675 07 55 34 ; e-mail : communekentzou@gmail.com, dès Publication du présent avis, sur présentation de l’Original de la Quittance de versement à la Recette Municipale de KENTZOU, d'une somme non remboursable de Cinquante mille (50 000) Francs  FCFA, représentant les frais d’achat du DAO.

Sous peine de rejet, la quittance devra préciser clairement le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres et ne devra comporter aucune rature ni élément de nature à remettre en cause son authenticité.

Lors du retrait du DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complète : Boite Postale, Téléphone, Fax, E-mail, sur une photocopie de la Quittance.

8 – Remise des offres :

Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais, en Sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, conformes aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offre, devra être déposée contre récépissé sous plis fermé au Service des Affaires Générales  de la Mairie de KENTZOU, BP : 49 ; Tél 6 75 07 55 34 ; e-mail : communekentzou@gmail.com, au plus tard le ______/______/2024, à 10 heures (heure limite) et devra obligatoirement porter la mention :
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N° 007/AONO/RE/DK/CKTZ/CIPM/2024 DU______/______/ 2024,

RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE STOCKAGE A KENTZOU DANS L’ARRONDISSEMENT DE LA BOMBE, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST 
PHASE I
Financement : BIP Exercice 2024
« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

9 –  Recevabilité des Offres :

Chaque soumissionnaire devra joindre obligatoirement à ses pièces administratives, une Caution de soumission établie par une Banque de premier ordre ou par une compagnie d’Assurance agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d'un montant de 412 000( Quatre Cent douze mille) francs CFA soit 2 % du montants TTC.

A défaut de cette caution de soumission et conformément à l’arrêté N°093/CAB/PM du 05 Novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et les frais du dossier d’Appel d’Offres, les PME à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire une hypothèque légale.

Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles devront obligatoirement avoir été établies postérieurement à la date de lancement de l’Appel d’Offres.

10 – Ouverture des plis :

L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces des Offres Administratives, Techniques et Financières aura lieu le ______ /______/ 2024, à 11 Heures précises, à la Commission Interne de Passation des Marchés dans la salle des actes de la mairie de KENTZOU.

Chaque soumissionnaire peut assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une personne de son choix dûment mandatée, ayant une connaissance parfaite de ses offres.

11-Critères d’évaluation :

11.1    Critères éliminatoires :

a) Absence de la caution de soumission ;

b) Absence des justificatifs dans les 48h, d’une pièce non conforme, lors de l’ouverture des pièces du dossier administratif, à l’exception de la caution de soumission;

c) Fausse déclaration, ou pièce falsifiée quel que soit le Dossier. À cet effet, l’Autorité Contractante et la CIPM se réservent le droit de procéder à l’authentification de tout document présentant un caractère douteux ;

d) Non acceptation des clauses du marché (CCAP et CCTP non paraphés à chaque page, non signés et non datés à la fin) ;
e) Offre Technique incomplète et pour absence de :


· La déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’a pas abandonné un marché au cours des 
f) Omission d’un prix unitaire quantifié dans le BPU et le DQE ;

g) Non obtention d’au moins 20 Oui /26 soit au moins 80% des critères essentiels.
11.2.
Critères Essentiels :

i) Références de l’Entreprise ;

ii) Disponibilité du matériel et des équipements essentiels ;

iii) Méthodologie et Planning d’Exécution ;

iv) Acceptation des clauses du contrat ;

Chaque offre pour être déclarée conforme techniquement doit avoir satisfait à tous les critères éliminatoires et obtenu au moins 20 Oui /26soit au moins 80 % des critères essentiels énumérés ci-dessus, évalué conformément à la Grille de notation des Offres techniques.

12 –  Attribution du Marché :
Le Maire de la Commune de KENTZOU, Autorité Contractante, attribuera la Lettre Commande au soumissionnaire dont l’Offre, techniquement qualifiée, aura été évaluée la moins-disant (pas anormalement basse) après vérification et correction uniquement de ses prix et jugée substantiellement conforme à l’ensemble du Dossier d’Appel d’Offres.

13 – Durée de validité des Offres :

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une durée de 90 jours à compter de la date fixée pour la remise des offres. 

14 – Renseignements complémentaires :

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus tous les jours, dans les services du Maître d’Ouvrage, à la Mairie de KENTZOU, aux heures ouvrables, ou auprès de la Délégation Départementale des Travaux Publics du KADEY, (Ingénieur), le cas échéant.

15 – Numéros verts :


Dans le cadre de l’amélioration de la gouvernance dans le Système des Marchés Publics au Cameroun, des numéros verts (Appels & SMS gratuits) peuvent être utilisés à toutes fins utiles.

Il s’agit en effet de dénoncer tout acte de corruption en appelant ou en envoyant gratuitement un SMS à l’un des numéros ci-après : 675 07 55 34
KENTZOU, le ________________

Le Maire de la commune de KENTZOU
Ampliations:
- MINMAP/KADEY (pour information) ;
- MINDDEVEL/KADEY
- ARMP-Est (pour Publication au JDM) ;

- PREFET/KADEY (pour information & affichage) ;

- S/Préfet KENTZOU (pour information) ;

- PRESIDENT/ CIPM/(pour information& programmation) ;

- CHRONO/ARCHIVES.
PIECE 2 :

REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES 

(RGAO)

SOMMAIRE DU RGAO

GENERALITES

Article 1 : Portée de la soumission

Article 2 : Financement

Article 3 : Fraude et corruption

Article 4 : Candidats admis à concourir

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

Article 6 : Qualifications du soumissionnaire

Article 7 : Visite du site des travaux

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Article 8 : Contenu du DAO

Article 9 : Eclaircissements apportés au DAO

Article 10 : Modification du DAO

PREPARATION DES OFFRES

Article 11 : Frais de soumission

Article 12 : Langue de l’offre

Article 13 : Documents constituant l’offre

Article 14 : Montant de l’offre 

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement 

Article 16 : Validité de l’offre 

Article 17 : Caution de soumission 

Article 18 : Propositions des variantes des soumissionnaires

Article 19 : Réunions préparatoires

Article 20 : Forme et signature de l’offre

D. Dépôt des offres. 


	Article21
	: Cachetage et marquage des offres
	

	Article22
	: Date et heure limite de dépôt des offres
	

	Article23
	: Offres hors délai
	

	Article24
	: Modification, substitution et retrait des offres
	


E. Ouverture des plis et évaluation des offres
	Article25
	: Ouverture des plis et recours
	

	Article26
	: Caractère confidentiel de la procédure
	

	Article27
	: Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage
	

	Article28
	: Détermination de la conformité des offres
	

	Article29
	: Qualification du soumissionnaire
	

	Article30
	: Correction des erreurs
	

	Article31
	: Conversion en une seule monnaie
	

	Article32
	: Evaluation de s offres au plan financier
	

	Article33
	: Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux
	


F. Attribution du Marché
	Article34
	: Attribution de la Lettre Commande
	

	Article35
	: Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un Appel d’Offres infructueux
	

	
	Ou d’annuler une procédure
	

	Article36
	: Notification de l’attribution de la Lettre Commande
	

	Article37
	: Publication des résultats d’attribution  de la Lettre Commande et recours

Article 38 Souscription de la lettre Commande

Article 38 Souscription de la lettre Commande


	

	Article38
	: Souscription de la Lettre Commande
	

	Article 39

Article 40
	: Signature de la Lettre Commande

Cautionnement Définitif

Cautionnement définitif

S


	


Règlement Général de l'Appel d'Offres

A.
Généralités

Article1 : Portée de la soumission

1.1. Le Maire de la Commune de KENTZOU, tel qu’il est défini dans le Règlement   Particulier de l’Appel   d’Offres (RPAO), ci-après dénommé l’“Autorité Contractante”, lance un Appel d’Offres pour des Travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO. Il y est fait ci-après référence sous le terme “les Travaux”.

1.2. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3. Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme  « Maître d’Ouvrage » est interchangeable et le terme « jour » désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1. L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et  des  entrepreneurs,  qu’ils  respectent les  règles  d’éthique  professionnelle  les  plus strictes  durant  la  passation  et  l’exécution  de ces marchés. En vertu de ce principe, L’Autorité Contractante :

a.  Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

Est coupable de  « corruption »  quiconque  offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage  en  vue  d’influencer  l’action  d’un  agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

Se  livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

« Pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que le Maître d’Ouvrage en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant  pas  à  ceux  qui  résulteraient  du  jeu  de  la concurrence ;

« Pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin  d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b. Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres  frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2.Le Maire de la Commune de KENTZOU, Autorité Contractante, peut  à  titre  conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période  n’excédant  pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits  d’intérêts,  de délit d’initiés, de  fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice  des   poursuites  pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article  4 : Candidats admis à concourir

4.1.  Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré qualification.

4.2.  En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous   réserve   des dispositions ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;
b. Un soumissionnaire (y compris tous   les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants  du  soumissionnaire)  ne  doit pas se  trouver en situation de conflit d’intérêt.

Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

i.   Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) quia   fourni   des   services   de   consultant   pour   la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

ii.  Présente plus d’une offre dans le cadre du présent   appel   d’offres,   à   l’exception   des   offres variantes  autorisées  selon  l’article  18,  le  cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

c.  Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d.  Une entreprise publique camerounaise peut participer  à  la  consultation  si  elle  peut  démontrer qu’elle  est :

(i)  juridiquement  et  financièrement autonome, 

(ii)  administrée  selon  les  règles  du droit commercial et

(iii) n’est pas sous la tutelle ou l’autorité   directe   voire   indirecte   du   Maître d’Ouvrage.

Article 5 : Matériaux,
matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1.  Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doiventprovenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2.  Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1.  Les soumissionnaires  doivent,  comme  partie intégrante de leur offre :

a.  Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire;

b.  Fournir  toutes  les  informations  (compléter  ou mettre   à   jour   les   informations   jointes   à   leur demande de pré qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré- qualification) demandées  aux  soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché. Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i.    La production  des  bilans  certifiés  et  chiffres d’affaires récents ;

ii.   Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

iii.  Les commandes   acquises et les marchés attribués ;

iv.  Les litiges en cours ;

v.   La disponibilité du matériel indispensable.

6.2.  Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a.  L’offre devra inclure pour
chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article  6.1ci-dessus.  Le  RPAO  devra  préciser les  informations  à  fournir  par  le  groupement et celles   à   fournir   par   chaque   membre   du groupement ;

b.  L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c.  La  nature  du  groupement  (conjoint  ou  solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de  l’accord  de  groupement  en  bonne  et  due forme 

d.  Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché ;

e.  En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique; en revanche,  chaque  entreprise  est  payée  par  le Maître   d’Ouvrage   dans   son   propre   compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3.  Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4.  Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une  marge  de  préférence,  doivent  fournir tous   les   renseignements   nécessaires   pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGAO.

Article  7 : Visite du site des travaux

7.1.  Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et  d’obtenir  par  lui-même,  et  sous  sa  propre responsabilité,  tous  les  renseignements  qui peuvent  être  nécessaires  pour  la  préparation de l’offre et l’exécution des travaux.  Les coûts liés  à  la  visite  du  site  sont  à  la  charge  du Soumissionnaire.

7.2.  Le
Maître
d’Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer  dans  ses  locaux  et  sur  ses  terrains aux  fins  de  ladite  visite,  mais  seulement  à  la condition  expresse  que  le  Soumissionnaire, ses  employés  et  agents  dégagent  le  Maître d’Ouvrage,  ses  employés  et  agents,  de  toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent   si   nécessaire,   et   qu’ils   demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3.  Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire   à   l’établissement   des   offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

B. Dossier d’appel d’offres
Article  8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1.  Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s)   conformément   à   l’article   10   du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après 

a. La  lettre  d’invitation  à  soumissionner  (pour  les Appels d’Offres Restreints) ;

b. L’Avis d’Appel d’Offres (AAO) ;

c. Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

d. Règlement
Particulier de l’Appel
d’Offres (RPAO) ;

e. Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

f. Cahier  des  Clauses  Techniques  Particulières (CCTP) ;

g. Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;

h. Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;

i. Le cadre du Sous-détail des Prix unitaires ;

j. Le cadre du planning d’exécution ;

k. Documents  graphiques  et  autres  éléments  du dossier technique ;

l. Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

m. Modèle de lettre de soumission ;

n. Modèle de caution de soumission ;

o. Modèle de cautionnement définitif ;

p. Modèle de caution d’avance de démarrage ;

q. Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie 

r. Modèle de marché ;

s. Formulaire relatif aux études préalables ;

t. La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions.

8.2.  Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient   de   fournir   tous   les   renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 9 : Éclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1.  Tout   soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres  peut  en  faire  la  demande  au  Maître d’Ouvrage par écrit ou par courrier électronique

(Télécopie ou e-mail) à l’adresse du Maître d’Ouvrage indiquée dans le RPAO. Le Maître d’Ouvrage répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze

(14) jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copiede la  réponse  du  Maître  d’Ouvrage, indiquant  la  question  posée  mais  ne  mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2.  Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres y compris la phase de pré qualification   des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du maître d’ouvrage.

9.3.  Le recours doit être adressé au Maire de la Commune de KENTZOU, Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir au Maire de la Commune de KENTZOU, Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4. Le Maire de la Commune de KENTZOU, Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation  des  marchés publics ;
Article 10 : Modification   du   Dossier   d’Appel d’Offres

10.1.  Le Maire de la Commune de KENTZOU peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou enréponse à une demande d’éclaircissementsformulée  par  un  soumissionnaire,  modifier  le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2.  Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifiéà tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs au Maître d’Ouvrage par écrit.

10.3.  Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, le Maire de la Commune de KENTZOU pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

C. Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et  à  la  présentation  de  son  offre,  et  le Maire de la Commune de KENTZOU n’est  en  aucun  cas  responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement  ou  l’issue  de  la  procédure  d’appel d’offres.

Article 12 : Langue de l’offre

L’offre   ainsi   que   toute   correspondance   et   tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maire de la Commune de KENTZOU seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et lesimprimés fournis par le soumissionnaire peuventêtre rédigés dans une autre langue à conditiond’être accompagnés d’une traduction précise enfrançais ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre   présentée   par   le   soumissionnaire comprendra   les   documents   détaillés   au RPAO,  dûment  remplis  et  regroupés  en  trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif
Il comprend :

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

-   A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

-   A  acquitté  les  droits,  taxes,  impôts,  cotisations, contributions,  redevances  ou  prélèvements  de quelque nature que ce soit ;

-   N’est  pas  en  état  de  liquidation  judiciaire  ou  en faillite ;

-   N’est  pas  frappé  de  l’une  des  interdictions  ou déchéances prévues par la législation en vigueur.

ii.  La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

iii. La  confirmation  écrite  habilitant  le  signataire  de l’offre  à  engager  le  Soumissionnaire,  conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

b.1. Les renseignements sur les qualifications :

Le  RPAO  précise  la  liste  des  documents  à  fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie :

Le  RPAO  précise  les  éléments  constitutifs  de  la proposition techniquedes soumissionnaires, notamment  :  une  note  méthodologique  portant  sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et  le  programme  que  le  soumissionnaire  compte mettre  en  place  ou  en  œuvre  pour  les  réaliser (installations,  planning,  PAQ,  sous-traitance,  attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

B.3.  Les preuves d’acceptations des conditions du marché :

Le   soumissionnaire   remettra   les   copies   dûment paraphées des documents à caractère administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1.  Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

2.  Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4. Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière
Le   RPAO   précise   les   éléments   permettant   de justifier le coût des travaux, à savoir :

1.  La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

2.  Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

3.  Le détail estimatif dûment rempli ;

4.  Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

5.  L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant

Les   soumissionnaires   utiliseront   à   cet   effet   les pièces  et  modèles  prévus  dans  le  Dossier  d’Appel d’Offres,  sous  réserve  des  dispositions  de  l’Article 13.2   Du   RGAO   concernant   les   autres   formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché.

Article 14 : Montant de l’offre

14.1.  Sauf   indication   contraire   figurant   dans   le Dossier   d’Appel   d’Offres, le   montant   du marché   couvrira   l’ensemble   des   travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur labase du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2.  Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3.  Sous   réserve   de   dispositions   contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits,   impôts   et   taxes   payables   par   le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4.  Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues  au  marché,  la  date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités   de   révision   et/ou   d’actualisation desdits   prix   doivent   être   précisées.   Etant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

15.1.  En cas d’Appel d’Offres Internationaux,  les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions  soit  de l’Option  A ou de l’Option B ci-dessous; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2.  Option  A : le  montant  de  la  soumission  est libellé entièrement en monnaie nationale

Le  montant  de  la  soumission,  les  prix  unitaires  du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en en francs CFA de la manière suivante :

a.  Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire   qui compte  engager  des  dépenses  dans  d’autres monnaies  pour  la  réalisation  des  Travaux,  indiquera  en  annexe  à  la  soumission  le ou les pourcentages  du  montant  de  l’offre  nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b.  Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission.   Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3.  Option  B  :  Le  montant  de  la  soumission  est directement  libellé  en  monnaie  nationale  et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le  soumissionnaire  libellera  les  prix  unitaires  du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a.  Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le  Soumissionnaire  compte  se  procurer  dans  le pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b.  Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage seront libellés  dans la  monnaie  du  pays  du  soumissionnaire  ou  de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4.  Le Maître d’Ouvrage peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et   indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un état détaillé de ses besoins  en  monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5.  Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies  étrangères  restant  à  payer  sur  le montant  du  marché  peut  être  révisée  d’un commun  accord  par  le  Maître  d’Ouvrage  et l’entrepreneur  de  façon  à  tenir  compte  de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

15.6.  Pour les   Appels d’Offres Nationaux, la monnaie utilisée est le franc CFA.

Article 16 : Validité des offres

16.1.  Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d'Ouvrage,  en  application  de  l'article  22  du RGAO.  Une  offre  valable  pour  une  période plus courte sera rejetée par le Maire de la Commune de KENTZOU, Autorité Contractante comme non conforme.

16.2.  Dans des circonstances exceptionnelles, le Maire de la Commune de KENTZOU, Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses  qui  lui  seront  faites  le  seront  par écrit  (ou  par  télécopie).  La  validité  de  la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO  sera  de  même  prolongée  pour  une durée  correspondante.  Un  Soumissionnaire peut  refuser  de  prolonger  la  validité  de  son offre  sans  perdre  sa  caution  de  soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation  ne  se  verra  pas  demander de modifier  son  offre,  ni  ne  sera  autorisé  à  le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de  révision  de  prix  et  que  la  période  de validité  des  offres  est  prorogée  de  plus  de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la  demande  de  prorogation  que  le  Maire de la Commune de KENTZOU adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation  ira  de  la date de dépassement des soixante (60) jours à  la  date  de  notification  du  marché  ou  de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le  CCAP.  L’effet  de  l’actualisation  n’est  pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

Article 17 : Caution de soumission

17.1.  En   application   de   l'article   13   du   RGAO, le  soumissionnaire  fournira  une  caution  de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2.  La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable du Maître d’Ouvrage. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite  de  validité demandée par le Maire de la Commune de KENTZOU et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

17.3.  Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission Départementale de Passation des Marchés comme non conforme. La  caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du  mandataire soumettant  l’offre  et  mentionner  chacun  des membres du groupement.

17.4.  Les cautions de soumission et les offres des  soumissionnaires non retenus  seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à  compter  de la date de publication  des résultats.

17.5.  La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé  le  marché  et  fourni  le  Cautionnement définitif requis.

17.6.  La caution de soumission peut être saisie :

a.  Si  le  soumissionnaire  retire  son  offre  durant  la période de validité ;

b.  Si, le soumissionnaire retenu :

i.  Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

ii.  Manque  à  son  obligation  de  fournir  le  cautionnement  définitif  en  application  de  l’article  38  du RGAO.

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1.  Lorsque  les  travaux  peuvent  être  exécutés dans   des   délais   d’exécution   variables,   le RPAO  précisera  ces  délais,  et  indiquera  la méthode  retenue  pour  l’évaluation  du  délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à  l’intérieur  des  délais  spécifiés.   Les  offres proposant   des   délais   au-delà   de   ceux spécifiés   seront   considérées   comme   non conformes.

18.2.  Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous,  les  soumissionnaires  souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer   la   solution   de   base   du   Maître d’Ouvrage  telle  que  décrite  dans  le  Dossier d’Appel   d’Offres,   et   fournir   en   outre   tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage a
besoin
pour
procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les   plans,   notes   de   calcul,   spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de  construction  proposées,  et  tous  autres détails utiles.   Le Maître d’Ouvrage n’examinera  que  les  variantes  techniques,  le  cas échéant,   du   soumissionnaire   dont   l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disant (pas, anormalement bas).

18.3.  Quand  les  soumissionnaires  sont  autorisés, suivant  le  RPAO,  à  soumettre  directement des variantes techniques pour certaines parties  des  travaux,  ces  parties  de  travaux  doivent   être   décrites dans les Spécifications techniques.  De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec  les  dispositions  de  l’Article  31.2  (g)  du RGAO.

Article 19 :   Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1.  A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le  Soumissionnaire  peut  être  invité  à assister  à  une  réunion  préparatoire  qui  se tiendra  aux  lieux  et  dates  indiqués  dans  le RPAO.

19.2.  La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3.  Il  est  demandé  au  soumissionnaire,  autant que possible, de soumettre toute question par écrit  ou  télex,  de  façon  qu’elle  parvienne  à l’Autorité Contractante   au   moins   une   semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que l’Autorité Contractante   ne   puisse   répondre   au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront   transmises   selon   les   modalités   de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4.  Le  procès-verbal  de  la  réunion,  incluant  le texte des questions posées et des réponses données,  y  compris  les  réponses  préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous  ceux  qui  ont  acheté  le  Dossier  d’Appel d’Offres.  Toute  modification  des  documents d’appel  d’offres  énumérés  à  l’Article  8  du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en   publiant   un   additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5.  Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1.  Le Soumissionnaire préparera un original des documents   constitutifs   de   l’offre   décrits   à l’Article  13  du  RGAO,  en  un  volume  portant clairement  l’indication  “ORIGINAL”.  De  plus, le  Soumissionnaire  soumettra  le  nombre  de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2.  L’original   et   toutes   les   copies   de   l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre  indélébile  (dans  le  cas  des  copies,  des photocopies  sont  également  acceptables)  et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées
à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas.  Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges  ou  des  changements  seront  paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3.  L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression  ni  surcharge,  à  moins  que  de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

D. Dépôt des offres 

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1.  Le  soumissionnaire  placera  l’original  et  les copies  des  documents  constitutifs  de  l’offre dans  deux  enveloppes  séparées  et  scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées  dans  une  enveloppe  extérieure  qui devra  également  être  scellée,  mais  qui  ne devra  donner  aucune  indication  sur  l’identité du soumissionnaire.

21.2.  Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront adressées à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

b.   Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le  RPAO, et la mention  “A  N'OUVRIR  QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3.  Les   enveloppes intérieures   porteront   également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l’article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

21.4.  Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2  susvisés,  l’Autorité Contractante ne  sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1.Les  offres  doivent  être  reçues  par  l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées  dans  le  Règlement  Particulier  de l'Appel d'Offres.

22.2.  Le Délégué Départemental des Marchés Publics peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d’Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.
Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue au Maire de la Commune de KENTZOU, Autorité Contractante après les dates et heures limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1.  Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maire de la Commune de KENTZOU, Autorité Contractante avant   l’achèvement   du   délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2du RGAO.  La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification   écrite.   Les   enveloppes   doivent porter clairement selon le cas, la mention «RETRAIT» et «OFFRE DE REMPLACEMENT» ou « MODIFICATION »

24.2.  La  notification  de  modification,  de  remplacement   ou   de   retrait   de   l’offre   par   le Soumissionnaire   sera   préparée,   cachetée, marquée   et   envoyée   conformément   aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra  dans  ce  cas  être  confirmé  par  une notification  écrite  dûment  signée,  et  dont  la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3.  Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1  leur  seront  envoyées  sans  avoir  été ouvertes.

24.4.  Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission.  Le retrait de son offre par unSoumissionnaire pendant cet intervalle peutentraîner la confiscation de la caution desoumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

E. Ouverture des plis et évaluation des offres 

Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1.  La Commission Départementalede Passation des Marchéscompétente procédera à l’ouverture des plisen un ou deux temps et en présence des représentantsdes soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants   des   soumissionnaires   qui   sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2.  Dans   un   premier   temps,   les   enveloppes marquées «Retrait» seront ouvertes et leur contenu  annoncé  à  haute  voix,  tandis  que l’enveloppe  contenant  l’offre  correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été  ouverte.  Le  retrait  d’une  offre  ne  sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées «Offre de Remplacement»  seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle  offre  correspondante  substituée  à  la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir  été ouverte.  Le  remplacement  d’offre  ne  sera autorisé que si la notification correspondante contient  une  habilitation  valide  du  signataire à  demander  le  remplacement  et  est  lue  à haute  voix.  Enfin,  les  enveloppes  marquées «modification» seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante.  La  modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après  l’autre  et  le  nom  du  soumissionnaire annoncé  à  haute  voix  ainsi  que  la  mention éventuelle d’une modification , le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres   financières]   et   toute   variante   le   cas échéant,  l’existence  d’une  garantie  d’offre  si elle  est  exigée,  et  tout  autre  détail  que  le Maire de la Commune de KENTZOU, Autorité Contractante peut juger utile de mentionner.  Seuls  les  rabais  et  variantes  de  l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation

25.4. Les offres et les modifications reçues conformément  aux  dispositions  de  l'article  24  du RGAO)  qui  n’ont  pas  été  ouvertes  et  lues  à haute  voix  durant  la  séance  d’ouverture  des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5.  Il est établi, séance tenante un procès- verbal d’ouverture  des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition  de  la  sous-commission d’analyse. Une copie dudit procès- verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6.  A la fin de chaque séance d’ouverture des  plis,  le  président  de  la  commission  met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7.  En cas de recours, tel que prévu par le Code des  Marchés  Publics,  il  doit  être  adressé  à l’Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Maître d’Ouvrage ou au  Maître d’Ouvrage Délégué.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours  ouvrables  après  l’ouverture  des  plis,  sous  la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et,  éventuellement, par le Président de la Commission Interne de Passation des marchés.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1.   Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution   du   Marché   ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.

26.2.   Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission Interne de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou le Maire de la Commune de KENTZOU dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3.   Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution de la Lettre Commande, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maire de la Commune de KENTZOU, Autorité Contractante, pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Éclaircissements  sur  les  offres et contacts avec le Maire de la Commune de KENTZOU
27.1.  Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission Interne de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre.  La demande d’éclaircissements  et  la réponse  qui  lui  est  apportée  sont  formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou   du   contenu   de   la   soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire  pour  confirmer  la  correction  d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions  conformément  aux  dispositions de l’Article 29 du RGAO.

27.2.  Sous  réserve  des  dispositions  de  l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas   les   membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions  ayant  trait  à  leurs  offres,  entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 28 : Détermination  de  la  conformité  des offres

28.1.  La  Sous-commission  d’analyse  procèdera  à un examen détaillé des offres pour déterminer si   elles   sont   complètes,   si   les   garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2.  La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions  du  Dossier  d’Appel  d’Offres  en  se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3.  Une   offre   conforme   pour   l’essentiel   au Dossier  d’Appel  d’Offres  est  une  offre  qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications  du  Dossier  d’Appel  d’Offres,  sans divergence ni réserve importante.  Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i.   Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii.  Limite sensiblement, en contradiction avec leDossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont   présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4.  Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission Interne de Passation des Marchés et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5.  Le Maire de la Commune de KENTZOU se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou   réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

Article 30 : Correction des erreurs

30.1.  La Sous-commission d’analyse vérifiera lesoffres reconnues conformes pour l’essentielau Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifierles erreurs de calcul éventuelles.  La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a.
S’il  y  a  contradiction  entre  le  prix  unitaire  et  le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous- commission d’analyse, la virgule des décimales du  prix  unitaire  soit  manifestement  mal  placée, auquel  cas  le  prix  total  indiqué  prévaudra  et  le prix unitaire sera corrigé ;

b.
Si  le  total  obtenu  par  addition  ou  soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c.
S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2.  Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation  du  Soumissionnaire,  ledit  montant  sera réputé l’engager.

30.3.  Si  le  Soumissionnaire  ayant  présenté  l’offre évaluée  la  moins-disante,  n’accepte  pas  les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1.  Pour  faciliter  l’évaluation  et  la  comparaison des   offres,   la   sous-commission   d’analyse convertira  les  prix  des  offres  exprimés  dans les   diverses   monnaies   dans   lesquelles   le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2.  La  conversion  se  fera  en  utilisant  le  cours vendeur  fixé  par  la  Banque  des  Etats  de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

Article 32 : Évaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1.  Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront  évaluées  et  comparées  par  la  Sous- commission d’analyse.

32.2.  En  évaluant  les  offres,  la  sous-commission déterminera  pour  chaque  offre  le  montant évalué  de  l’offre  en  rectifiant  son  montant comme suit :

a.  En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b.  En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c.  En convertissant en une seule monnaie le montant résultant  des  rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

d.  En  ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f.  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution  de  plus  d’un  lot,  si  cet  appel  d’offres  est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g.  Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d’Ouvrage dans le RPAO.

32.3.  L’effet   estimé   des   formules   de   révision des  prix  figurant  dans  les  CCAG  et  CCAP, appliquées  durant  la  période  d’exécution  du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4.  Si l’offre évaluée la moins disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée  par  rapport  à  l’estimation  du Maître d’Ouvrage   des   travaux   à   exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous-détail de prix fourni  par  le  soumissionnaire  pour  n’importe quel  élément,  ou  pour  tous  les  éléments  du Détail  quantitatif  et  estimatif,  vérifier  si  ces prix  sont  compatibles  avec  les  méthodes  de construction et le calendrier proposé.  Au cas où  les  justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence  accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les   entrepreneurs   nationaux   peuvent   bénéficier d’une   marge   de   préférence   nationale   telle   que prévue  par  le  Code  des  Marchés  Publics  aux  fins d’évaluation des offres.

F. Attribution de la Lettre Commande
Article 34 : Attribution

34.1.  Le Maire de la Commune de KENTZOU, Autorité Contractante, attribuera la Lettre Commande au Soumissionnaire dont  l’offre  a  été  reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter la Lettre Commande de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins disant en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2.  Si,   selon   l’Article   13.2   du   RGAO,   l’appel d’offres   porte   sur  un  lot,   l’offre   la moins-disant  sera  déterminée  en  évaluant cette Lettre Commande en  liaison  avec  les  autres  lots  à attribuer   concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas  d’attribution  de  plus  d’un  lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

Article 35 : Droit au Maire de la Commune de KENTZOU, Autorité Contractante de déclarer  un  Appel  d’Offres  infructueux ou d’annuler une procédure

Le Maire de la Commune de KENTZOU, Autorité Contractante se réserve  le  droit  d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Ministre délégué à la présidence de la république chargé des Marché publique  lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis  de  la  commission  des  marchés  compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l’attribution de la Lettre Commande

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maire de la Commune de KENTZOU, Autorité Contractante notifiera à l’attributaire de la Lettre Commande par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tous autres moyens que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’Ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

Article 37 : Publication   des   résultats   d’attribution de la Lettre Commande et recours

37.1.  Le Maire de la Commune de KENTZOU, Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de  cinq  (5)  jours  après  la  publication  des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur  indépendant  ainsi  que  le  procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel  est  annexé  le  rapport  d’analyse  des offres.

37.2. Le Maire de la Commune de KENTZOU, Autorité Contractante est  tenu  de  communiquer  les  motifs  de  rejet  des  offres  des  soumissionnaires   concernés qui  en font la demande.

37.3.  Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de  quinze  (15)  jours  seront  détruites,  sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4.  En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée  des  marchés publics,   avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maître d’Ouvrage ou au  Maître d’Ouvrage Délégué  et au Président de la commission. Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

Article 38 Souscription de la lettre Commande
L’entreprise adjudicataire dispose d’un délai de quinze (15) jours calendaires pour souscrire le projet de lettre-commande en quinze (15) exemplaires et les retourner à l’Autorité Contractante en vue de leur visa financier et de leur signature par ses soins. Passé ce délai de quinze (15) jours calendaires, l’Autorité Contractante se réserve le droit de rapporter la décision d’attribution et de remplacer l’entreprise initialement adjudicataire par la suivante dans le classement final des entreprises retenues à l’issue de l’analyse des offres.

Article 39 : Signature de la Lettre Commande

39.1.  Après publication des résultats, le projet de Lettre Commande souscrite par l’attributaire est soumis à l’Autorité Contractante et transmise au Contrôleur Financier compétent qui dispose d’un délai de 3 jours pour apposition du Visa Budgétaire.
39.2.  LeMaire de la Commune de KENTZOU, Autorité Contractante dispose d’un délai de cinq (05) jours pour la signature de la Lettre Commande à compter de la date de réception du projet de Lettre Commande après Visa Budgétaire.
39.3.  La lettre Commande doit être notifiée à son titulaire dans les  cinq  (5)  jours  qui  suivent  la  date  de  sa signature.

Article 40 : Cautionnement définitif
40.1.  Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par leMaire de la Commune de KENTZOU, l’entrepreneur fournira au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

40.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2% et 5% du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement  bancaire  agréé  conformément aux  textes en vigueur,  et  émise  au profit du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

40.3.  Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

41.4.  L’absence  de  production  du  cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation de la lettre Commande dans les conditions prévues dans le CCAG. Détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8.

PIECE 3 :

REGLEMENT PARTICULIER 

DE L’APPEL D’OFFRES

(RPAO)

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO) :
	
	Introduction

	1.1
	Définition des travaux :

Le présent Appel d’Offres concerne les travaux de construction d’un magasin de stockage à KENTZOU, département de la kadey, région de l’est. phase I
N°
Nature de la prestation

Localité

Arrondissement

Administration bénéficiaire

1

travaux de construction d’un magasin de stockage à Kentzou PHASE I
KENTZOU
BOMBE
Commune de KENTZOU
Il est ouvert à toutes les entreprises publiques, de droit camerounais disposant des capacités et des ressources nécessaires pour mener à bien l’exécution des travaux suscités.

Nom et Adresse du Maître d’Ouvrage : Maire de la Commune de KENTZOU
Référence de l’Appel d’Offres : N° ____/AONO/RE/DK/CKTZ/CIPM/2024 du _______ 2024

	1.2
	Délai d’exécution :

Le délai maximum d’exécution prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation de ces travaux est de Cent vingt (120) jours.

	2.1
	Source de financement : BIP MINDVELL - Exercice 2024 - Ressources transférée à la Commune de KENTZOU
Nom de l’Emprunteur : sans objet !

Nom du Projet: travaux CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE STOCKAGE A KENTZOU, DEPARTEMENT DU KADEY, REGION DE L’EST. PHASE I

	4.1
	Liste de candidats pré-qualifiés le cas échéant. (sans objet)

	5.1
	Provenance  et origine des matériaux : les matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services destinés à l’exécution des travaux seront en priorité des produits fabriqués au Cameroun, sous réserve de leur conformité aux normes en vigueur.

	6
	Critères de qualification des soumissionnaires

	Critères éliminatoires :

a) Dossier (Administratif,) absence de la caution de soumission ; pièce  absente à l’ouverture des plis après les délais requis pour leurs productions ;

b) Pièces falsifiées, scannées ou non conforme (Sous réserve des dispositions du point I.1 de la Circulaire N° 002/CAB/PM du 31 Janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des marchés publics).

c) Fausse déclaration dans l’Offre du Soumissionnaire, quelque soit le Dossier ! À cet effet, l’Autorité Contractante et la CIPM se réservent le droit de procéder à l’authentification de tout document présentant un caractère douteux ;
d) aussi qu’il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes annuellement établies par le Ministère des Marchés Publics ;
e) Modification d’une quantité dans le Devis ;
f) Absence totale d’un prix quantifié dans l’offre financière (Détail Quantitatif et Estimatif, Bordereau des Prix Unitaires, Sous Détail des Prix Unitaires) ;
g) Non obtention d’au moins 20 Oui /26 soit au moins 80% des critères essentiels.
Critères Essentiels :

h) Références de l’Entreprise ou attestation de non-conformité fiscale;

i) Disponibilité du matériel et des équipements essentiels ;

j) Expérience du personnel d’encadrement ;

k) Méthodologie et Planning d’Exécution ;

Chaque offre pour être déclarée conforme techniquement doit avoir satisfait à tous les critères éliminatoires et obtenu au moins 20 Oui /26  soit au moins 80% des critères essentiels énumérés ci-dessus évaluée conformément à la Grille de notation des offres techniques.

	En cas de groupement d’entreprises

L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’article 6.1 du RGAO.

	Visite du site des travaux et réunion préparatoire

· Chaque soumissionnaire est tenu de faire une visite du site des travaux. Il présentera dans son offre, une attestation de visite des lieux qu’il signera sur l’honneur.

· Aucune réunion préparatoire ne sera organisée dans le cadre de cet Appel d’Offres.

	Langue de l’offre : le Français ou l’Anglais

	Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

· soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ; et

· présenter tous les renseignements demandés à l’Article 13 du présent RGAO.

Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitants) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

· Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’ouvrage pour l’exécution du marché ;

· En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par l’Administration dans un compte unique ;

· Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution des travaux.

La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être complétée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillées comme suit :

Liste des documents visés à l’article 13 du RGAO est regroupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit :

Enveloppe A (Volume I) : Pièces administratives

a. Déclaration d’intention de soumissionner timbrée signée et datée
b. Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque de premier ordre  ou une Compagnie d’Assurance agréée par le Ministère des Finances du Cameroun ;

c. La quittance d’achat du dossier d’Appel d’Offres ;

d. La Caution de soumission (suivant un modèle joint) d’un montant de Quatre cent douze mille (412 000) FCFA, d’une durée de validité de trois (03) mois;

A défaut de Caution de soumission et conformément à l’arrêté n° 093/CAB/PM du 05 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et les frais du dossier d’Appel d’Offres, les PME à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire une hypothèque légale.

e. Une attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par le Directeur Général de l’ARMP datant de moins de trois (03) mois;

f. Une attestation de visite de site signée sur l’honneur par le Directeur Général de l’Entreprise ou le Mandataire en cas de Groupement d’entreprises ;

g. Une attestation signée du Directeur de la Caisse Nationale de la Prévoyance Sociale en cours de validité à la date de dépouillement des offres, certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse ;

h. Une Attestation de Non Redevance valant certificat d`imposition et de  bordereau de situation fiscale ou attestation de conformité fiscale ;

A défaut de Caution de soumission et conformément à l’arrêté n° 093/CAB/PM du 05 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et les frais du dossier d’Appel d’Offres, les PME à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire une hypothèque légale.

Enveloppe B (Volume II) : Offre Technique

B1 : Les renseignements sur les qualifications

1. Une attestation de solvabilité d’un montant au moins égal à 10 000 000 (Dix millions) francs CFA, délivrée par une banque de premier ordre agréée par LE MINISTERE CHARGE DES FINANCES.

2. Les Curriculum vitae du Conducteur de Travaux et du Chef de Chantier accompagnés des copies certifiées conformes de leurs diplômes. (voir grille d’évaluation)

NB : Joindre pour chaque candidat : 

a) Un Curriculum Vitae, daté et signé par le candidat,

b) Une copie du diplôme requis, certifiée conforme par une Autorité Administrative 

d) Une preuve de l’engagement envers l’entreprise (Attestation de disponibilité) selon le modèle joint.


L’absence de la copie certifiée conforme ou du Diplôme, équivaut à l’absence du personnel proposé et par conséquent la perte des points affectés à ce personnel.

3. Le Matériel de chantier à mobiliser : le Soumissionnaire devra justifier de la propriété ou d’un contrat de location et de l'état du matériel nécessaire à l'exécution des travaux (joindre copies certifiées conformes datant de moins de trois mois des cartes grises, certificats de vente ou des factures). (Voir grille d’évaluation)

4. Les références du Soumissionnaire dans le domaine des Travaux Publics. Chaque référence citée devra avoir concomitamment un marché (1ère page et page des signatures) et un document de bonne fin d’exécution ou PV de réception provisoire ou définitive pour les contrats dont la réception provisoire date d’au moins un an. Seuls les contrats enregistrés.

	B2 : Les propositions techniques (méthodologie)

Le soumissionnaire proposera une note méthodologique portant sur l’analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme qu’il compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations de chantier, plannings, PAQ, etc.)

B3 : les preuves d’acceptation des conditions du marché

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) paraphé à chaque page, signé et daté à la fin.

2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) paraphé à chaque page, signé et daté à la fin.

Les offres seront évaluées suivant le mode binaire (oui/non).

Ne sera qualifié pour l’évaluation financière que l’offre technique du soumissionnaire qui aura obtenu 20 Oui /26 soit au moins 80% des critères essentiels conformément à la Grille de notation des Offres techniques.

Enveloppe C (Volume III) : Offre Financière

1. La soumission proprement dite, en original, rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée.

2. Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli

3. Le Détail Estimatif dûment rempli signé et daté

4. Le sous détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires.

N.B : Les différentes parties d’un même dossier doivent être obligatoirement séparées par des intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen.

	Prix et monnaie de l’offre

	Les modalités de mise œuvre du régime fiscal applicable sont définies par le Décret n° 2003/651/PM du 16 avril 2003. Notamment, le prix TTC s’entend TVA incluse.

	Les prix du marché sont fermes non révisables.

	Le montant de la soumission, les prix unitaires du Bordereau des Prix et les prix du Détail Estimatif sont libellés entièrement en francs CFA

	Monnaie du pays du Maître d’Ouvrage (monnaie nationale) : le Franc CFA

	Préparation et dépôt des offres

	Période de validité des offres : cent vingt  (120) jours calendaires à partir de la date limite fixée pour la remise des offres

	Lieu, date et heure de la réunion préparatoire à l’établissement des offres : il n’est pas prévu de réunion préparatoire.

	Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées : sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels

	Adresse de l’Autorité Contractante à utiliser pour l’envoi des Offres : Le Maire de la commune de KENTZOU.

Numéro de l’Appel d’Offres : N° ____/AONO/RE/DK/CKTZ/CIPM/2024du _______ 2024

	Date et heure limites de dépôt des offres : le __________ 2024 à 10 heures.

	Lieu, date et heure de l’ouverture des plis : Salle des actes de la mairie de KENTZOU, le   __________ 2020 à 11 heures.

	Les enveloppes intérieures et extérieures :

L’enveloppe extérieure anonyme devra contenir trois (03) enveloppes fermées et scellées, désignées par les lettres A, B, C :

· l’enveloppe A portera la mention « PIECES ADMINISTATIVES » ;

· l’enveloppe B portera la mention « OFFRE TECHNIQUE » ;

· l’enveloppe C portera la mention « OFFRE FINANCIERE »

et en page de garde de chaque offre sera indiqué : nom et adresse du soumissionnaire, le titre de l’Appel d’offres.

	Article 32 : Article 32 (RGAO) : Évaluation et Comparaison des Offres

	Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’Article 28 du RGAO, seront comparées par la Sous-Commission d’Analyse.

	En évaluant les offres, la Sous-commission d’analyse déterminera pour chaque offre, le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

	a) en corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’Article 30 du RGAO;

	b) en ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable;

	c) le cas échéant, conformément aux dispositions de l’Article 13.2 du RGAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire ;

	L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en considération lors de l’évaluation des offres.

	Article 34 : Attribution du marché

	Article 34 : 
Attribution

	Sous réserve de l’Article 35 du RPAO, l’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre, qualifiée techniquement,  a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui a soumis l’offre évaluée la moins-disant selon l’Article 32 du RGAO.

	Article 35:
Appel d’Offres annulé ou déclaré infructueux

	Conformément aux dispositions des Articles 103 et 104 du Code des Marchés Publics, l’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres avant la date de dépouillement des offres, ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la Commission Interne de Passation des Marchés, sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

	Article 36 : 
Notification de l’Attribution du marché

	Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché que sa soumission a été retenue. Pour cela, la publication du résultat d’Appel d’Offres dans les conditions et forme prévues par la réglementation tiendra lieu de cette notification (Communiqué, Décision et Notification d’attribution).

	Après publication du résultat, les offres non retenues (à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics) sont mises à la disposition des soumissionnaires qui en sont avisés. Elles sont détruites si elles ne sont pas retirées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date d’attribution

	Article 37 (RGAO) : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

	L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

	L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande écrite.

	Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

	En cas de recours, il doit être adressé comité chargé de l’examen des recours avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, à l’Autorité Contractante et au Président de la Commission Interne de Passation des Marchés. 

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

	Article 38 : Signature du marché

	L’Autorité Contractante dispose d’un délai de cinq (05) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché  

	Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

	Article 39 : Cautionnement définitif

	Dans les vingt (20) jours la signature et la notification de l’ordre de service de commencer les travaux présentera un cautionnement définitif sous la forme d’une garantie bancaire délivrée par une banque agréée par le Ministère en charges des finances d’un montant de 2% du montant TTC du marché conformément au modèle joint en annexe.

	Le cautionnement peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou son représentant ou par une caution personnelle et solidaire.

	L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits entraine des Pénalités spécifiques.


PIECE 4 : 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

SOMMAIRE

TITRE I CAHIER DES CLAUSES  ADMINISTRATIVES PARTICULIERES  (CCAP) 
CHAPITREI: GENERALITES
ARTICLE1: OBJET DE LA LETTRE COMMANDE
ARTICLE2: PROCEDURE DE PASSATION DE LA LETTRE COMMANDE

ARTICLE3: DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS (CCAGARTICLE2COMPLETE)
ARTICLE4: LANGUE, LOI ET REGLEMENTATION APPLICABLES
ARTICLE5:PIECESCONSTITUTIVES DE LA LETTRE COMMANDE (CCAGARTICLE9)
ARTICLE 6 : TEXTES GENERAUX APPLICABLES 

ARTICLE 7 : COMMUNICATION

ARTICLE 8 : ORDRES DE SERVICE.

ARTICLE 9 : MARCHE A TRANCHES CONDITIONNELLES

ARTICLE10: PERSONNEL DU COCONTRACTANT (CCAGARTICLE15COMPLETE)
CHAPITREII: CLAUSES FINANCIERES
ARTICLE11: GARANTIES ET CAUTIONS (CCAGARTICLES29ET41)
ARTICLE12:MONTANTDE LA LETTRE COMMANDE (CCAGARTICLES18ET19COMPLETES)
ARTICLE13: LIEU ET MODE D EPAIEMENT
ARTICLE14:VARIATION DES PRIX(CCAGARTICLE20)
ARTICLE15:FORMULESDE REVISION DES PRIX(CCAGARTICLE21)
ARTICLE16:FORMULESD’ACTUALISATION  DES  PRIX(CCAGARTICLE21)
ARTICLE17: TRAVAUX EN REGIE(CCAGARTICLE22COMPLETE)
ARTICLE18:VALORISATION DES TRAVAUX(CCAGARTICLE23)
ARTICLE19:VALORISATIONDESAPPROVISIONNEMENTS(CCAGARTICLE24COMPLETE)
ARTICLE20: AVANCES(CCAGARTICLE28)
ARTICLE21: REGLEMENT DES TRAVAUX(CF. ART. 26, 27 ET 30 CCAG COMPLETES)

ARTICLE 22 : INTERET MORATOIRE
ARTICLE23: PENALITES DE RETARD(CCAGARTICLE32COMPLETE)
ARTICLE24: REGLEMENT EN CAS DE GROUPEMENT D’ENTREPRISES(CCAGARTICLE33)
ARTICLE25:DECOMPTE FINAL(CCAGARTICLE34)

ARTICLE26: DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF(CCAGARTICLE35)
ARTICLE27: REGIME FISCAL ET DOUANIER (CCAG ARTICLE36)
ARTICLE28:TIMBRESET ENREGISTREMENT DE LA LETTRE COMMANDE (CCAGARTICLE37)
CHAPITREIII:EXECUTION DES TRAVAUX
ARTICLE29:DELAISD’EXECUTION DE LA LETTRE COMMANDE (CCAGARTICLE38)
ARTICLE30: ROLES ET RESPONSABILITES DU COCONTRACTANT (CCAG ARTICLE40)
ARTICLE31: MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS ET DU SITE(CCAGARTICLE42)
ARTICLE32: ASSURANCES DES OUVRAGES ET RESPONSABILITES CIVILES(CCAGARTICLE45)
ARTICLE33: CONSISTANCE DES TRAVAUX(CCAGARTICLE46)
ARTICLE34:PROGRAMME ET PLANS D’EXECUTION A FOURNIR PAR LE COCONTRACTANT(ARTICLE49COMPLETE)
ARTICLE35: ORGANISATION ET SECURITEDES CHANTIERS(CCAGARTICLE50)
ARTICLE36:IMPLANTATION DES OUVRAGES(CCAGARTICLE52)
ARTICLE37:SOUS-TRAITANCE(CCAGARTICLE54)
ARTICLE38:LABORATOIREDECHANTIER  ET  ESSAIS(CCAGARTICLE55)
ARTICLE39: JOURNAL DE CHANTIER(CCAGARTICLE56COMPLETE)
ARTICLE40:UTILISATION DES EXPLOSIFS(CCAGARTICLE60)
CHAPITREIV: DE LA RECEPTION

ARTICLE41:RECEPTION PROVISOIRE(CCAGARTICLE67)
ARTICLE42: DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION(CCAGARTICLE68)
ARTICLE43:DELAI DE GARANTIE(CCAGARTICLE70)
ARTICLE 44 : RECEPTION DEFINITIVE (CCAG ARTICLE 72)

CHAPITREV: DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE45: RESILIATION DE LA LETTRE COMMANDE(CCAGARTICLE74)
ARTICLE 46 : CAS DE FORCE MAJEURE (CCAG ARTICLE 75)

ARTICLE47:DIFFERENDS ET LITIGES(CCAGARTICLE79)

ARTICLE 48 : EDITION ET DIFFUSION DU PRESENT MARCHE

ARTICLE 49 ET DERNIER : ENTREE EN VIGUEUR DE LA LETTRE COMMANDE

 TITRE II  CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) 
TITRE III BORDEREAU DES PRIX UNITAIRE 
TITRE IV DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

TITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

CHAPITRE I : GENERALITES
Article1:La présente lettre commande a pour objet les TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE STOCKAGE A KENTZOU  DANS L’ARRONDISSEMENT DE LA BOMBE,  Département de la KADEY, Région de L’EST.

Article2: Procédure de passation de la Lettre Commande

La présente Lettre Commande est passée après Appel d’Offres National Ouvert, en Procédure d’Urgence.

Article 3 (nouveau) : Définitions et Attributions 
3.1. Définitions générales :
· Le Maître d’Ouvrage ou Autorité Contractante est le Maire de la Commune de KENTZOU :

À ce titre, il est responsable:

a) de la réalisation des études préalables, et veille, en relation avec les administrations concernées, à la maturation des projets devant faire l’objet d’une inscription budgétaire ;

b) de l’élaboration du projet de plan de passation et d’exécution des marchés ;

c) de la disponibilité du financement ;

d) de la préparation des dossiers de consultation ;

e) du lancement des consultations ;

f) de l’attribution des marchés ;

g) de la signature et de la notification des marchés ;

h) de la résiliation des marchés ;

i) de la transmission des rapports périodiques relatifs à la passation et l’exécution des marchés au Ministère chargé des marchés publics et à l’organe chargé de la régulation des marchés publics.
j) Il assure le suivi de l’exécution du marché à travers le Chef de service, l’Ingénieur du marché et le 
Maitre d’œuvre le cas échéant. À cet effet il :

1) Désigne le Chef de service ainsi que l’Ingénieur du marché, et met à leur disposition les moyens appropriés pour un bon accomplissement de leurs missions ;
2)  Signe les ordres de service de démarrage des prestations ;
3) Signe les ordres de service ayant une incidence sur les coûts, délais et objectifs dans les conditions prévus dans le cahier des Clauses Administratives Générales ;
4) Désigne un représentant qui préside la commission de réception des prestations ;
5) Ordonne le paiement des décomptes ;
6) Résilie les marchés après mise en demeure, le cas échéant ;
7) Veille à la rédaction du rapport d’achèvement de l’exécution des marchés.
· Le Chef de Service du Marché est  le Chef de Service Technique de la commune de KENTZOU;

Il est accrédité par le Maître d’Ouvrage pour une assistance générale à caractère Administratif, 

Financier et Technique aux stades de la Définition, de l’Élaboration, de l’Exécution et de la Réception des prestations objet de la Lettre-Commande ;
Il est responsable de la direction générale de l’exécution des prestations. Il arrête toutes les dispositions technico financières et représente la Maitre d’Ouvrage auprès des instances compétentes de règlement de litige.

À ce titre il est chargé notamment : 

a) de s’assurer de la bonne exécution des obligations juridiques, administratives, sociales et contractuelles ;
b) de la rédaction des rapports d’avancement et d’achèvement de l’exécution des marchés ;
c) de la liquidation des décomptes et du  suivi de leurs règlements. À cet égard, il reçoit des organes chargés du paiement, des pièces justificatives y afférentes ;
d) de la convocation de la commission de réception ou de la commission de la recette technique ;
e) du suivi le cas échéant du maitre d’œuvre et de  l’approbation de ses rapports périodiques ;
f) de la transmission des rapports et des documents d’exécution au Maitre d’Ouvrage, au Ministère chargé des Marchés Publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés ;
g) de l’arbitrage des conflits entre le cocontractant et l’ingénieur ou le cas échéant, entre le cocontractant et le maitre d’œuvre ;
h) de la présidence des  réunions périodiques de gestion du marché.
Il rend compte au maitre d’ouvrage.

· La commission compétente pour passer le marché est la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de Kentzou
· L’’Ingénieur de la Lettre Commande est le Délégué Départemental de des Travaux Publics  de la  KADEY
Il est chargé du suivi  et du  contrôle technique et financier de l’exécution de la Lettre Commande.

A ce titre il : 

a) approuve le projet d’exécution et les différentes modifications proposées par le cocontractant ou par le maitre d’œuvre le cas échéant ;

b) s’assure de la fonctionnalité du projet et de son adéquation aux objectifs fixés par le Maitre d’Ouvrage ;

c) assure le contrôle de la qualité des prestations, en cas maitrise d’œuvre publique ;

d) vérifie e signe contradictoirement les attachements avec le Cocontractant ;

e) vise les décomptes des prestations exécutées ;

f) supervise les opérations préalables à la réception ;

g) assure la coordination des différents intervenants au projet le cas échéant ;

h) s’assure de la mise en œuvre des différentes garanties, tant en phase d’exécution que pour la vie du projet.

Il rend compte au Chef de Service du Marché.

· Le Cocontractant est: le soumissionnaire retenu au terme de la procédure de Passation de Marché.

3.2. Nantissement :
· L’autorité chargée de l’ordonnancement est le Maire de la Commune de KENTZOU ;
· L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est le Maire de la Commune de KENTZOU ;
· Le responsable chargé du paiement est le Receveur Municipal de la Commune KENTZOU  ;

· Les responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de l’Exécution de la présente Lettre Commande sont le Chef de Service de la Lettre Commande, l’Ingénieur et l’Autorité Contractante.

3.3. L’Organisme chargé du Contrôle externe de l’Exécution du Marché est le Délégué Départemental des Marchés Publics de la KADEY.

À ce titre il :

a) vérifie à travers les contrôles inopinées, l’effectivité et la qualité des prestations réalisées et réceptionnées ;

b) vérifie après la signature du marché, son adéquation avec l dossier d’appel d’offres, la décision d’attribution et l’offre du cocontractant retenu ;

c) vérifie à postériori, sur la base de tous les décomptes dont il reçoit copie, l’adéquation entre les prestations facturées, les paiements effectués et les prestations réalisées ;

d) signale au Chef de Service, à l’Ingénieur du marché et /ou au maitre d’œuvre, le cas des manquements observés dans l’exécution des marchés ;

e) assiste en qualité d’Observateur, aux recettes et  réceptions  techniques des prestations ;

f) reçoit une copie des décomptes provisoires et vise le décompte définitif pour les marchés de travaux ou la dernière facture pour les autres types de prestation ;

g) contribue à l’alimentation de la banque des données sur les marchés publics ;

h) signale, le cas échéant, à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, les lacunes des acteurs des marches publics, nécessitant un renforcement des capacités ;

i) élabore des rapports semestriel et annuel sur la situation générale de l’exécution des marchés publics.

3.4.Rappel des Obligations Contractuelles :


En cas de non-respect des clauses contractuelles pour « Défaillance avérée » d’une quelconque des parties prenantes au Contrat, l’Autorité Contractante (Maire de la Commune de KENTZOU) dressera et notifiera des « mises en demeure » au(x) contrevenant(s), avec copie à l’Autorité des Marchés (MINMAP), à l’ARMP et à l’Autorité Administrative (Préfet du KADEY).

Article4: Langue, loi et réglementation applicables
4.1. La langue utilisée est le Français ou l‘Anglais.

4.2. Le Cocontractant s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur dans la République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation de la Lettre Commande.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature de la présente Lettre Commande venaient à être modifiés après la signature de la Lettre Commande, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article5 : Pièces constitutives de la Lettre Commande (CCAG Article 9)
Les pièces contractuelles constitutives de la Présente Lettre Commande sont par ordre de priorité : 

1.  La soumission du cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

2.  Le Cahier des Clauses Administratives Particulières(CCAP);

3.  Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);

4.  Les éléments propres à la détermination du montant de la Lettre Commande, tels que, par ordre de priorité: le bordereau des prix unitaires; l’état des prix forfaitaires ; le détail ou le devis estimatif; la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires;

Article 6 : Textes généraux applicables

La présente  Lettre Commande est soumis aux textes généraux ci-après:
1. La Loi Cadre N°96/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement ;

2. La Loi N°2000/10 du 13 Juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités de l’exercice de la profession d’Ingénieur du Génie Civil 

3. La Loi N°2023/019 du 19 Décembre 2023 portant Loi des Finances de la République du Cameroun pour l’Exercice 2024;;

4. La Loi N°2019/024 du 24 Décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées ;

5. Le décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics

6. Le décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics, dans ses dispositions non contraires au décret n°2018/366 du 20 juin 2018 suscité ;

7. Le décret n° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARMP ;

8. Le décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des marchés publics ;

9. L’Arrêté N°093/CAB.PM du 05 Novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et de frais d’achat des Dossiers d’Appels d’Offres ; 

10. L’Arrêté N°033/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics ;

11. L’Arrêté N°00002/MINEPDED du 08 Février 2016 définissant le canevas type des termes de référence (TDR) et le contenu de la Notice d’Impact Environnemental ;

12. La Circulaire N°002/CAB/PM du 31 Janvier 2011 relative à l’amélioration de la performance du système des Marchés Publics ;

13. La Circulaire N°003/CAB/PM du 31 Janvier 2011 précisant les modalités de gestion des changements des conditions économiques des Marchés Publics ;

14. La Circulaire N°001/CAB/PR du 19 Juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés Publics ;

15. La Circulaire N°00000026/C/MINFI du 29/12/2023 portant instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat et des autres Entités Publiques pour l’exercice 2024 ;;

16. La Circulaire N°015/LC/MINMAP/CAB du 12 Octobre 2016, portant encadrement de l’exigence d’attestation de visite de sites dans la passation de certains marchés publics ;

17. La Lettre N°008185/L/PR/MINMAP/CAB- du 16 novembre 2016, objet vulgarisation des numéros de téléphone de la Cellule de Lutte Contre la Corruption au MINMAP ;

18. Les textes régissant les corps de métiers 

19. Les DTU en vigueur pour les Travaux des Bâtiment ;

20. Les normes en vigueur dans la République du Cameroun ;

21. La convention collective nationale des Entreprises du Bâtiment, des Travaux Publics et des activités annexe du 24 août 2004.

22. D’autres textes spécifiques au domaine concerné par la Lettre Commande.

Article 7 : Communication

Toutes les correspondances entre le Prestataire, le Maître d’Ouvrage, le Chef de Service, l’Ingénieur, sont exclusivement faites par écrit.

Elles sont déposées contre décharge aux adresses indiquées par les parties.

Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire des copies seront adressées dans les mêmes délais, au Chef de Service, à l’Ingénieur, au Maître d’œuvre et au Délégué Départemental des Marchés Publics du KADEY.

Le Prestataire adressera toutes notifications écrites ou correspondances au Maître d’œuvre, avec copie au Chef de Service et à l’Ingénieur.

Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre de la Lettre Commande devront être faites aux adresses suivantes : 

Dans le cas où le Cocontractant est destinataire, __________________________ avec copie au Chef de service, au Maitre d’œuvre, à l’Ingénieur et au Délégué Départemental des Marchés Publics du KADEY.

 Si nécessaire les Notifications et Communication écrites se rattachant à sa structure seront valablement faite à la Mairie de KENTZOU.

Dans le cas où l’Autorité Contractante en est le destinataire, Monsieur le Maire de la Commune de KENTZOU  (Autorité Contractante) avec copie adressée dans les mêmes délais au Maitre d’ Ouvrage, au Chef de service, au Maitre d’œuvre, à l’Ingénieur et au Délégué Départemental des Marchés Publics du KADEY.

S’agissant des correspondances adressées aux autres intervenants par le cocontractant, une copie sera transmise dans les mêmes délais à l’Autorité Contractante.

Article 8 : Ordres de service.

Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

Les différents ordres de services seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

· L’ordre de service de commencer les travaux est signé par l’Autorité Contractante et notifié au Cocontractant par le Maître d’Ouvrage avec copie à l’Autorité des Marchés (DDMAP/KADEY), au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, à l’Organisme Payeur et au Maître d’œuvre le cas.    
NB : la notification de l’OSD par le Maitre d’Ouvrage se fera dans un délai maximal de vingt (20) jours.
.
· Sur proposition du Maître d’Ouvrage, les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Chef service du Marché au Cocontractant  avec copie à l’Autorité des Marchés (DDMAP/KADEY), au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, au Maître d’œuvre et à l’Organisme Payeur. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.
· Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Chef de service des Marchés et notifiés au Cocontractant par l’ingénieur ou le Maître d'œuvre (le cas échéant) avec copie à l’Autorité Contractante, à l’Autorité des Marchés (DDMAP/KADEY).
· Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie à l’Autorité des Marchés (DDMAP/KADEY), à l’Ingénieur et au Maître d’œuvre.
· Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par les services de ce dernier au Cocontractant avec copie à l’Autorité des Marchés (DDMAP/KADEY), à l’Ingénieur, au Maître d’œuvre.
· Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur.
· Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.
· S’agissant des ordres de service signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Chef Service du Marché, la notification doit être faite dans un délai maximum de 08 jours à compter de la date de transmission par l’Autorité Contractante au Chef service du Marché. Passé ce délai, l’Autorité Contractante constate la carence du Chef Service du Marché, se substitue à lui et procède à ladite notification.
Article 9 : Marché à tranches conditionnelles

9.1.  La présente Lettre Commande est à tranche unique et ferme. 

Article10: Personnel du Cocontractant (CCAGArticle15complété)
10.1.  Toute modification même partielle apportéeaux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Chef de service. En cas de modification, le Cocontractant fera remplacer ledit personnel par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2.  En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément du Maître d’Œuvre, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d'Œuvre disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3. Toute modification unilatérale apportée auxpropositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation de la Lettre Commande tel que visé à l’article 45 ci-dessous ou d’application d’une pénalité spécifique [Article 23 préciser le cas échéant].

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES
Article11: Garanties et Cautions (CCAGarticles29et41)
11.1. Cautionnement définitif
Le cautionnement définitif fixé à trois pour cent (2%) du montant TTC de la lettre Commande.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maire de la Commune de KENTZOU après demande du cocontractant.

11.2. Cautionnement de garantie :

La retenue de garantie est fixée à dix pour cent (10%) du montant TTC de la Lettre Commande.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maire de la Commune de KENTZOU   après demande du cocontractant.

11.3. Cautionnement d’avance de démarrage : 

(Sans objet)
Article 12:Montant de la Lettre Commande (CCAG Articles 18 et 19 complétés)
Le montant de la présente Lettre Commande, tel qu’il ressort du devis estimatif ci-joint, est de ________(en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit 

-  Montant HTVA :__________( en lettres) francs CFA

- Montant de la TVA : ______________ (en lettres) francs CFA

Le montant de la Lettre Commande calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du rabais éventuellement consenti par le cocontractant.

Article13: Lieu et mode de paiement
13.1. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d’Ouvrage au cocontractant, dans les conditions indiquées dans la Lettre Commande, le cocontractant s’engage par les présentes à exécuter la Lettre Commande conformément aux dispositions de la Lettre Commande.

13.2. Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues de la manière suivante:

a. Pour les règlements en francs CFA, NAP soit _______(en lettres) francs CFA par crédit au compte n° __________; ouvert au nom de ____________à la banque ____________, Agence de ________.

· Paiement des prestations

Le règlement de la présente dépense sera effectué par la Recette Municipale de KENTZOU  après transmission des décomptes établis, signés par l’Ingénieur du marché et signés par le Maitre d’Ouvrage, le Chef service du Marché et visé par le Maire de la Commune de KENTZOU , ce décompte sera établi par le Cocontractant en sept (07) exemplaires dont l’original est timbré. 

Chaque dossier de paiement devra obligatoirement être composé des pièces suivantes :

· les sept exemplaires du décompte cité supra ;

· les sept exemplaires des Attachements signés ;

· le Procès-verbal de constat des prestations ou de réception signé de tous les membres de la Commission de réception ;

· la main levée de la retenue de garantie signée du Maitre d’Ouvrage en cas de réception définitive des prestations ;

· le dossier fiscal comprenant :

· la Carte du Contribuable en copie certifiée conforme (- de 3 mois) ;

· l’Attestation de Non Redevance (- de 3 mois) ou l’attestation de conformité fiscale;

· l’Attestation de Localisation en cachet frais ;

· le Plan de Localisation en cachet frais ;

· l’Attestation de Non Faillite ;

· l’Attestation de Domiciliation Bancaire (- de 3 mois) ;

· l’Attestation pour Soumission CNPS.

Article14:Variation des prix (CCAG Article 20)
14.1. Les prix sont fermes et non révisables.

a.  Les acomptes payés à l’entrepreneur au titre des avances ne sont pas révisables.

b.  La révision est «gelée» à l’expiration du délai contractuel, sauf en cas de baisse des prix.

14.2. Modalités d’actualisation  desprix(sans objet).

Article15:Formulesde révision des prix (CCAG Article 21)
Non applicable.
Article16:Formulesd’actualisation  des  prix (CCAG Article 21)
Sans Objet.
Article17: Travaux en régie (CCAG Article 22 complété)
17.1.  Le  pourcentage  des  travaux  en  régie  est  de deux pour cent (2%)  du montant de la Lettre Commande et de ses avenants, le cas échéant ;

17.2.  Dans  le  cas  où  le Cocontractant serait  invité  à exécuter des travaux en régie, les dépenses exposées  et  dûment  justifiées  lui  seront remboursées dans les conditions suivantes :

-   Les quantités prises en compte seront les heures de   mise   à   disposition   ou   les   quantités   de matériaux et matières mises en œuvre ayant fait l’objet d’attachements contradictoires ;

-   Les traitements et salaires effectivement payés à la main d’œuvre locale seront majorés pour tenir compte  des  charges  sociales  de  quarante  pour cent (40%) ;

-   Les  heures  d’engin  seront  décomptées  au  taux figurant dans les sous-détails de prix ;

-  Les matériaux et matières seront remboursés au prix  de  revient  dûment  justifié  au  lieu  d’emploi majoré de dix pour cent pour pertes, magasinage et manutention ;

-  Le montant des prestations ainsi calculé, y compris les heures d’engins, sera majoré de 25% pour tenir  compte  des  frais  généraux,  bénéfices  et aléas propres au cocontractant.

Article18: Valorisation des travaux (CCAG Article 23)
Cette Lettre Commande est à prix unitaires et forfaitaires.

Article19:Valorisationdesapprovisionnements (CCAG Article 24 complété)
19.1. Il n’existe pas de règlement propre aux approvisionnements du chantier. Toutes fois l’Ingénieur pourra les évaluer au cas où le chantier venait à être abandonné ou la Lettre Commande résiliée.

19.2. Il n’est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.

Article20: Avances (CCAGarticle28)
Sans objet

Article21: Règlement des travaux (cf. Art. 26, 27 et 30 CCAG complétés et article 47 du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics).

21.1. Constatation des travaux exécutés

Avant le 30 de chaque mois, le cocontractant et le Maître d’Œuvre établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement. A cet effet, le maitre d’œuvre dispose d’un délai  de 72 heures dès sa saisine par le cocontractant pour organiser une réunion y relative

La transmission de tout décompte définitif à l’Organisme payeur en vue du paiement, sera subordonnée au visa préalable de l’Autorité chargée du Contrôle Externe des Marchés Publics, à travers la Brigade Départementale de Contrôle des Marchés. Pour cela, une copie de l’attachement correspondant devra lui être antérieurement transmise ou remise sur le site des travaux.

21.2. Décompte mensuel
Au plus tard le cinq(5) du mois suivant le mois des prestations, le Cocontractant remettra en douze(12) exemplaires au Maître d’Œuvre, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution de la Lettre Commande, depuis le début de celui-ci.
Seul le montant NAP issu du décompte sera réglé au Cocontractant. Le décompte du montant des taxes fera l’objet d’une écriture d’ordre entre les budgets du MINDDEVEL et du Ministère en charge de finances.
Le montant HTVA de l’acompte à payer sera mandaté comme suit:
-  97, 8 %  ou 94,5% versé directement au compte du cocontractant ;

-  2,2 % ou 5,5%versé au trésor public au titre de l’AIR dû par le Cocontractant.

Le Maître d’Œuvre disposera d’un délai de trois(3) jours après la réception de la demande pour transmettre à l’Ingénieur de la Lettre Commande, les décomptes qu’il a approuvés.
L’Ingénieur disposera d’un délai de trois(3) jours pour effectuer les corrections nécessaires qu’il retournera au prestataire puis, après accord, il transmettra au Chef de Service du marché, les décomptes et les attachements correspondants qu’il a approuvés.

Le Chef de Service dispose d’un délai de quatorze trois (3) jours maximum pour procéder à la signature des décomptes.

21.3. Décompte d’avance de démarrage
Sans objet
Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31).
Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément aux articles 166 et 167 du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics.

Article23 (nouveau) : Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété)

A. Pénalités de retard (article 168 du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics)

23.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

a.  Un deux millième (1/2000 è) du montant TTC de la Lettre Commande de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par la Lettre Commande ;

b.  Un millième (1/1000 è) du montant TTC de la Lettre Commande de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

B. Pénalités spécifiques 

23.2. Conformément aux dispositions d’article 168 du décret n°2018/366 du 20 juin 2018, et Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le Cocontractant sera passible d’une pénalité Forfaitaire de retard dans la remise de tous les documents contractuels prévus au titre de la Lettre Commande, et notamment en ce qui concerne les points suivants :

· Projet d’exécution : 50 000 F CFA ;

· Cautionnement Définitif : 50 000 FCFA ;

· Assurances : 50 000 F CFA ;

· Remplacement du personnel clé de soumission (Conducteur des travaux, chef chantier) après agrément de l’Ingénieur sur avis du Maitre d’œuvre : 100 000 FCFA/Personnel remplacé ; 

· Plan Assurance qualité (PAQ), Plan de Gestion Environnemental (PGE) : 50 000 F CFA. 

· Non production des attachements mensuels : 50 000 FCFA ;

· Absence du panneau de chantier : 50 000 FCFA;

· Absence du journal de chantier : 25 000 FCFA;

· Par ailleurs, le non remplissage du journal de chantier par l’entreprise est passible d’une amende spécifique de cinq mille (5000) Francs CFA/constat.
NB : Les manquements observés relativement aux pénalités spécifiques devront être constatés sur procès-verbal signé contradictoirement par le cocontractant ou son représentant et l’un des acteurs du contrôle (Maître d’œuvre, Ingénieur)
23.3. Le montant cumulé des pénalités de retard et spécifiques est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC de la Lettre Commande de base.

Article24: Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAGArticle33)
24.1. Indiquer en cas de groupement d’entreprises le mode de paiement des cotraitants et sous-traitants, le cas échéant.

Article25:Décompte final (CCAG Article 34)

25.1. Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de quinze jours (15) jours après la date de réception provisoire, le cocontractant établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution de la Lettre Commande dans son ensemble.

25.2.  Le Chef de service dispose d’un délai de quinze (15) jours pour notifier le projet rectifié et accepté au Maître d’œuvre.

25.3. Le Cocontractant lui dispose d’un délai de sept (7) jours pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.

Article26: Décompte général et définitif (CCAGArticle35)
26.1. À la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Maître d’œuvre dresse le décompte général et définitif de la Lettre Commande qu’il fait signer contradictoirement par le Cocontractant d’une part, l’Ingénieur et le chef de service d’autre part. Ce décompte comprend:

· le décompte final, 

· l’acompte pour solde,
· la récapitulation des acomptes mensuels le cas échéant.
La signature du décompte général et définitif sans réserve par le Cocontractant, lie définitivement les parties et met fin à la Lettre Commande, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

26.2. Le Cocontractant lui dispose d’un délai de sept (7) jours pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature.

Article27: Régime fiscal et douanier (CCAG Article36)
Le décret N°2003/651/PMdu16avril2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable à la présente Lettre Commande comporte notamment:

-  des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, compris l’IR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés;

-  des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts;

-  des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par la Lettre Commande:

Des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique);

Des droits et taxes communaux ;

Des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments dessous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article28:Timbreset enregistrement de la Lettre Commande (CCAGArticle37)
Sous huitaine, Sept (07) exemplaires originaux de la Lettre Commande seront timbrés feuille/feuille et enregistrés par les soins et aux frais du cocontractant, conformément à la réglementation.

Après enregistrement de la Lettre Commande cinq (05) exemplaires originaux enregistrés devront être retournés à la Mairie de KENTZOU   (Service des Affaires Financières) pour ventilation.

En cas de non-respect des dispositions réglementaires pour l’enregistrement, la Lettre Commande pourra être résilié de plein droit.

CHAPITREIII: EXECUTION DES TRAVAUX
Article29:Délaisd’exécution de la Lettre Commande (CCAG Article38)
29.1. Le délai d’exécution des travaux objet de la présente Lettre Commande est de Quatre-vingt-dix (90) jours calendaires.

29.2. Cedélaicourtàcompterdeladatedenotificationdel’ordredeservicedecommencerles travaux. 

Article30: Rôles et responsabilités du cocontractant (CCAG Article40)
Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué au Maître d’Œuvre en sept (7) exemplaires à chaque début de la phase des travaux.

Article31: Mise à disposition des documents et du site (CCAG  Article 42)
L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par le Maître d’œuvre.

Article32: Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)
Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les prestations pour présenter un certificat d’une compagnie d’assurance prouvant qu’il a intégralement réglé les primes ou cotisations relatives aux prestations.

Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre de la présente Lettre Commande:

-  Assurance des risques causés à des tiers par son personnel salarié en activité au travail, par le matériel qu’il utilise, du fait des travaux;

-  Assurance “Tous risques chantier”;

Article33: Consistance des travaux (CCAG Article 46)
Les travaux objets de la présente Lettre Commande comprennent les tâches principales ci-après :

· TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES

· TERRASSEMENT

· FONDATIONS

· CHARPENTE-COUVERTURE-PLAFOND

· MENUISERIE METALLIQUE

· ELECTRICITE

· PEINTURE

· VRD

Article34 : Projet et plans d’exécution à fournir par le Cocontractant (Article 49 complété)
34.1. Dans un délai maximumde  quinze (15) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant soumettra, en cinq (05) exemplaires, à l'approbation du Chef de service après avis du Maître d’œuvre et l’Ingénieur du marché le projet d’exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de plan d’assurance qualité (PAQ) et son plan de gestion environnemental.

Ce projet d’exécution comportera :

· Une note détaillée sur le processus et les méthodes d’exécution des travaux,

· Les prévisions d’emploi du personnel et du matériel,

· Le planning graphique d’exécution des travaux,

· Le planning des approvisionnements des matériaux,

· Un mémoire sur les dispositions relatives à la préservation de l’environnement. 

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit à quinze jours à partir de leur réception avec :

-  Soit la mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION”;

-  Soit la mention de leur rejet accompagnée de motifs dudit rejet.

Le Cocontractant disposera alors de huit (8) jours pour présenter les pièces corrigées. Le Chef de Service ou le Maître d’Œuvre disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.

L'approbation donnée par le Chef de Service ou le Maître d’Œuvre n'atténuera en rien la responsabilité du cocontractant. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme se feront sur l’ordre du Maître d’œuvre. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

Le Cocontractant tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Maître d'Œuvre.

b. Le Plan de Gestion Environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions   de remise en état des sites de travaux et d’installation.

c. Le Cocontractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer.

d.
L’agrément donné par le chef de service ou le Maître d’Œuvre ne diminue en rien la responsabilité du Cocontractant quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses de la Lettre Commande.

34.2. Plans ou dessins d’exécution

a. Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) d’exécution nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devront être soumis au visa du Maître d’Œuvre quatorze (14) jours au moins avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.

b. Le Maître d’Œuvre disposera d’un délai de sept (07) jours pour les examiner et faire connaître ses observations. Le Cocontractant disposera alors d’un délai de sept (7) jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

34.3. Toute modification des stipulations contractuelles de la Lettre Commande ayant trait au dépassement de plus de 10% du montant TTC, à la prorogation du délai, au changement de l’objectif de la Lettre Commande et à la prise en compte d’un prix nouveau devra faire l’objet d’une validation préalable par l’Autorité Contractante.

NB. Le Maître d’œuvre définira les travaux à exécuter par le Cocontractant avant l’approbation du programme et des plans d’exécution.
Article35: Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)
35.1. Le panneau d’information du chantier devra être mis en place dans un délai maximum de quinze (15) jours après la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

35.2. Les services compétents des travaux publics seront informés en cas d’interruption de la circulation ou le long des itinéraires déviés.

35.3.  Indiquer, les mesures particulières, demandées au Cocontractant, autres que celles prévues dans le CCAG, pour les règles d’hygiène et de sécurité et pour la circulation autour du ou dans le site.

Article36: Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)
Le Maîtred’Œuvre notifiera dans un délai de sept (7) jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

Article37:Sous-traitance (CCAG Article 54)
La part des travaux à sous-traiter est de vingt pour cent (20%) du montant de la Lettre Commandede base et de ses avenants.

Article 38 :Laboratoire de chantier  et essais (CCAG Article 55)
38.1. En cas de nécessité, les essais géotechniques prévus dans le CCTP seront réalisés par le cocontractant dans un laboratoire agréé par le MINTP.

38.2. Le Chef de service dispose d’un délai de  sept (7) jours pour agréer le personnel et le laboratoire de l’entrepreneur, dès réception de la demande.

Article39: Journal de chantier (CCAG Article 56 complété)
39.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par le Maître d’Œuvre et le représentant du Cocontractant systématiquement lors des réunions de chantiers et  à chaque visite de chantier.

39.2. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page  nedoit  être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

Y sont consignés :

· Les conditions atmosphériques ; les travaux exécutés dans la journée, le personnel et le matériel employés ;

· L’avancement des travaux ;

· Les quantités détaillées des travaux exécutés;

· Les réceptions des matériaux et agréments ; 

· Les incidents, accidents ou évènements qui pourraient avoir une incidence ultérieure sur la tenue des ouvrages ou le déroulement du chantier ;

· Les non-conformités ;

· Les visites officielles ;

· Les opérations administratives relatives à l’exécution ou règlement du contrat (notifications, résultats d’essais, constats des travaux etc.) 

Pour toute réclamation éventuelle du Cocontractant, il ne pourra être fait état que des évènements ou documents mentionnés dans le journal de chantier.

Tout refus de présentation ou toute tentative de destruction partielle ou totale, ou de falsification de ce journal pourra donner lieu à des sanctions administratives. En tout état de cause, le Cocontractant ne peut se prévaloir de l’impossibilité de recourir à la consultation du journal de chantier.

Article40:Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)
L’utilisation des explosifs dans le chantier est strictement interdite dans le cadre de la présente Lettre Commande.

CHAPITREIV: DE LA RECEPTION

Article41 (nouveau) : Réception provisoire (CCAGArticle67)

        Avant la réception provisoire, le Cocontractant demande par écrit au Maître d’œuvre avec copie à l’Autorité Contractante et à l’Ingénieur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

 41.1 Et 41.2 Cette visite de pré-réception comporte les opérations suivantes :

· la reconnaissance quantitative et qualitative des ouvrages exécutés ;

· les essais éventuellement prévus par le CCTP ;

· la constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au contrat ;

· la constatation du repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux ;

· les constatations relatives à l’achèvement des travaux.

Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ et signé par, le Maître d’œuvre, l’Ingénieur du marché (tutelle technique) et le Cocontractant.

Au terme de cette visite de pré-réception, le procès-verbal dressé spécifie éventuellement les réserves à lever et les travaux correspondants à effectuer avant la date de la réception provisoire que le Maître d’Ouvrage ou son représentant fixe à la demande du Cocontractant et convoque officiellement par écrit les membres de la commission. 

Ladite réception ne pourra intervenir dans un délai inférieur à 10 jours après notification de la Convocation s’y rapportant à l’Autorité Contractante.

41.3 La Commission de réception sera composée des membres suivants à titre indicatif:

1. Le Maître d’Ouvrage ou son représentant-Président;
2. Le Chef de Service du marché, Membre ;
3. L’Ingénieur du Marché, (DDTP/Kdey), Membre ;
4. Le Maître d’œuvre, Rapporteur ; 

5. L’Autorité Chargée du Contrôle Externe, (Observateur) ;

6. Toute(s) autre(s) personne(s) à l’initiative du Maitre d’Ouvrage, observateur(s) ;
Le Cocontractant est convoqué à la réception par courrier au moins 7 jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister ou de s’y faire représenter.

Il assiste à la réception en qualité d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il ya lieu.

         La visite de réception provisoire fera l’objet du procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission.

Le procès-verbal de réception provisoire précise la période de garantie.

41.4. Cette Lettre Commande ne pourra pas faire l’objet de réception partielle.

Article42: Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)
42.1 Après la visite de pré réception technique, le Cocontractant est tenu de déposer auprès du Maître d’œuvre les plans de recollement pour approbation.

Article43: Délai de garantie (CCAG Article 70)
La durée de garantie est de douze (12) mois pour les ouvrages à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Article 44 : Réception définitive (CCAG Article 72)

44.1.  La  réception  définitive  s’effectuera  dans un délai maximal de 15 jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

44.2. La procédure de réception définitive est la même que celle de la réception provisoire.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 45: Résiliation de la Lettre Commande (CCAG Article 74)
La Lettre Commande peut être résiliée comme prévu à la section II Titre V du décret n° 2018/366 du 20Juin 2018 portant Code des Marchés Publics et également dans les conditions stipulées aux articles 74,75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas de figure ci-dessous :

-  Non-enregistrement de la Lettre Commande dans les délais réglementaires
-    Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

-  Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant des travaux ;

-  Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

-  Défaillance du Cocontractant ;

Article 46 : Cas de force majeure (CCAG article 75)

Les cas de force majeure s’entendent aux effets des catastrophes ou tout autre événement que le cocontractant ne pouvait raisonnablement ni prévoir, ni éviter et dont les circonstances rendent l’exécution des travaux impossible et pas seulement onéreuse.

46.1  Dans le cas où le Cocontractant invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

-  pluie: 200 millimètres en 24heures;
-  vent: 40 mètres par seconde;
-  crue: la crue de fréquence décennale.

Le Maître d’Ouvrage est seul à juger du cas de force majeure.

Article 47:Différends et litiges (CCAG Article 79)
Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente.

Article 48 : Edition et diffusion de la présente Lettre Commande

Quinze (15) exemplaires de la présente Lettre Commande seront édités par les soins du Cocontractant et fournis à l’Autorité contractante.

Article 49 et dernier :Entrée en vigueur de la présente Lettre Commande
La présente Lettre Commande ne deviendra définitive qu’après sa signature par le Maire de la Commune de KENTZOU, Autorité Contractante. Il entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant.

PIECE 5 :

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(CCTP)

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
A/
GENERALITES ET PRESCRIPTIONS

A.1
- DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Pour l'exécution des travaux, l'Entrepreneur sera soumis aux prescriptions et documents techniques de base suivants :

-
Nouvelles règles techniques de conception et de calculs des ouvrages et constructions en béton armé suivant la méthode des ETATS LIMITE'S (BAEL) - EDITION 91. Modifié 99

-
Les normes françaises ou similaires approuvés au CAMEROUN.

-
Les règles du CAMEROUN en matière de construction et d'urbanisme.

-
Les cahiers des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux publics et des bâtiments en République du CAMEROUN.

-
Les normes (AFNOR - CSTB) et les documents techniques unifiés (DTU).

A.2. - ESSAIS ET ANALYSES

Tous les matériaux et ouvrages sont passibles des analyses et essais prévus dans les documents de références ci-avant, les frais en résultant étant à la charge de l'Entreprise. Les matériaux quels qu'ils soient peuvent être vérifiés avant l'emploi par le Maître d’œuvre. Celui-ci peut effectuer tous les essais qu'il juge nécessaires à tout moment. Ces essais seront confiés au Laboratoire agrée choisi par le Maître d'Ouvrage.

Les résultats de ces essais devront être transmis au maître d’œuvre pour avis.

En cas de doute sur la qualité des matériaux et du béton mis en œuvre, les contrôleurs de la DDMAP ou le Maître d’œuvre pourront demander les essais qu'ils jugeront utiles pour appréciation. Ces essais seront à la charge de l'Entreprise.
A.3.
- RECEPTION DE FERRAILLAGES

Avant bétonnage, l'Entreprise informera le Maître d’œuvre de la finition des ferraillages en vue de leur réception. Le terme "Bon à bétonner" sera précisé sur le Journal de Chantier par le Maître de l'Ouvrage après cette réception et qui autorisera l'Entreprise à effectuer le bétonnage des zones en objet.

A.4.
-
MATERIAUX CONSTITUANT LES BETONS

A.4.1
-
Agrégats

Tous les agrégats sur chantier seront stockés dans des compartiments conçus à cet effet.  Les seuls agrégats autorisés sur le chantier sont les suivants :

-
Graviers  0/5 concassés

-
Gravillons  5/15 concassés

-
Gravillons  15/25 concassés

-
Sable naturel ou de concassage  0/5 (proportion d'éléments retenus sur le tamis de 5 mm doit être inférieure à 10%)

A.4.2
-
Agrégats concassés

Les agrégats concassés livrés sur chantier seront soumis au préalable à l'agrément de l'ingénieur du marché. L'origine des agrégats devra être agréée par le Maître d’Œuvre. Ils proviendront des rivières, carrières ou de concassage de roches stables, exemptés de corps étrangers, de matières organiques, de poussières, de vases et argiles, adhérentes ou non aux grains.

Au point de vue granulométrie, on devra avoir :

Pour le béton non armé : les graviers devront passer en tous sens dans un anneau de 40 mm et ne pas passer dans un anneau de 15 mm (15/40) ;

Pour le Béton armé : les graviers devront passer en tous sens dans un anneau de 25 mm et ne pas passer dans un anneau de 10 mm (10/25).

Les spécifications ci-dessus pourront être modifiées après présentation du mémoire établi par l'Entreprise à ce sujet. Une courbe granulométrique sera réalisée pour chacun des matériaux rendus sur le chantier, suivant la fréquence indiquée dans le tableau.

A.4.3-sables

Les sables auront les caractéristiques précisées dans les tableaux relatifs aux essais de réception. Les sables devront être fins, graveleux et croissants sous la main, ne s'y attachant pas. Ils seront débarrassés de toute partie terreuse ou calcaire, de déchets divers, débris et bois.

Ils seront au besoin passés au crible et lavés. Les sables viendront des carrières agréées ou seront des sables de rivières. Ils ne devront pas contenir en poids plus de 5% de grains passant au tamis à 900 mailles centimètres carré et ne devant pas renfermer des fines dont les plus grandes dimensions dépasseraient les limites ci-après :


*Pour mortier
0/2 mm


*
Pour béton armé
0/5 mm


*
Pour béton non armé
0/5 mm


Propreté : Les sables doivent avoir un équivalent de sable (ES) supérieur à 75.

A.4.4-Ciments

Le ciment sera du type CPA/CPJ  de classe 35 minimum.

Les ciments employés seront conformes à la Norme P.15.302 et suivantes. Ils seront livrés sur le chantier en sacs papier six épaisseurs. Tout ciment humide ou ayant été altéré par l'humidité sera rejeté et enlevé immédiatement du chantier.

Le Cocontractant informera la direction des travaux de la constitution de stock de ses approvisionnements. 

Des prélèvements contradictoires pourront être effectués sur chaque lot et soumis aux frais du Cocontractant, aux essais prévus par la Norme P.15.301 de l'AFNOR dans un Laboratoire agréé. 

Les lots qui ne possèderaient pas de caractéristiques requises devront être enlevés du stock destiné aux travaux et évacués hors du chantier.

Les sacs devront être en bon état au moment de leur pose sur le chantier et conservé dans des endroits couverts, parfaitement secs et sur une aire de planches isolées du sol de dix centimètre (10 cm) au minimum.

A.4.5- Aciers

Toutes les armatures ou treillis métalliques mis en œuvre dans le béton seront conformes aux spécifications du BAEL 91. Les aciers auront les caractéristiques de la norme française 35.001 AFNOR. Les aciers utilisés sur chantier seront de la nuance Fe E24 pour les ronds lisses et Fe E40 pour les aciers à haute adhérence. Les barres seront coupées à la cisaille.

Le cintrage se fera à froid, soit manuellement, soit mécaniquement. Le cintrage à chaud pourra être admis pour les aciers à haute adhérence d'un diamètre égal ou supérieur à 32 mm, à condition qu'il soit fait usage d'un appareil de contrôle évitant la surchauffe et après avis du maître d’œuvre.

Les diamètres des mandrins utilisés pour le cintrage seront conformes aux règles BAEL 91 et aux fiches d'homologation. Les dispositions d'ancrage seront des coudes normaux à 45° à retour d'équerre ou à ancrage double coude. Les aciers utilisés seront dégraissés et exempts de calamine. Les barres présentant des défauts préjudiciables à leur résistance mécanique, tels que soufflures, fentes ou gerçures, seront refusées.

Les armatures seront façonnées de façon à présenter exactement les longueurs et les formes prévues par les dessins d'exécution de l'Entreprise approuvés par le Maître d’œuvre.

L'assemblage des armatures doit se faire sur l'atelier du chantier, mais jamais à l'intérieur d'un coffrage de poutre après mise en place des joues.

Les distances des armatures aux parois de coffrage seront 2,5 cm pour les bétons en élévation. Les distances des armatures aux parois de coffrage seront 4 cm pour les bétons en fondation. Les distances des armatures aux coffrages seront obtenues à l'aide de cales en béton préfabriqué ou de cales plastiques dont la dimension sera adaptée au résultat à obtenir.

Les cales en béton comporteront des chevelus de fixation à l'armature. Les ligatures et les barres de montage seront en nombre suffisant pour éviter toute déformation de l'armature assemblée, tant pendant les manipulations que lors du coulage du béton.

En cas de doute sur la qualité des aciers approvisionnés sur site, le Maître d’œuvre pourra demander, à la charge de l'Entreprise, des essais de résistance sur des échantillons prélevés sur site. Les essais seront effectués par un laboratoire agréé.

Pour les armatures des poutrelles de planchers, toutes dispositions seront prises pour maintenir en bonne position les barres relevées au voisinage des appuis. L'emploi en nombre suffisant de répartitions transversales permettra d'éviter cette malfaçon possible. Les recouvrements seront conformes aux prescriptions du BAEL 91. Les armatures présentant des traces de rouille non adhérentes seront énergiquement brossées avant mise en place dans les coffrages. Les armatures façonnées ou non seront stockées sur des madriers et non pas à même le sol.
Les armatures seront approvisionnées en longueur minimale de 12 mètres.
A.5
-
LES BETONS

A.5.1
-
Qualité du béton

Tous les bétons mis en œuvre dans les fondations (béton de propreté, semelles, longrines, raidisseurs, ...) seront exécutés avec du ciment CPJ 35. La composition des bétons mis en œuvre devra respecter les dosages consignés dans le tableau ci-dessous. Tous les bétons pour béton armé devront satisfaire impérativement aux conditions de résistances demandées. Les résistances demandées sont les suivantes :

-
Résistance de compression caractéristique à 28 jours 
: 270 bars

-
Résistance à la traction à 28 jours

:    22 bars

A défaut, il sera demandé la démolition des ouvrages concernés ou leur renforcement.

A.5.2
-
Fabrication des bétons

La confection du béton sera effectuée par une bétonnière. Quel que soit le procédé de fabrication retenu, les produits obtenus doivent être homogènes et présenter des granulats parfaitement enrobés de liant. La durée de malaxage devant être suffisante pour obtenir le résultat voulu : dès que ce résultat est obtenu, le malaxage ne doit pas être prolongé.

Le Cocontractant ne devra en aucun cas, réaliser un béton liquide, étant donné la diminution de résistance entraînée par l'excédent d'eau. La mise en œuvre du béton sec sera facilitée par l'emploi obligatoire de pervibrateur.

Un échantillon de béton prélevé directement dans une gâchée devra pouvoir former une boule régulière, après mouvement alternatif rapide dans le creux de la main et se détacher facilement de cette dernière sans la salir. 

A.5.3
-
Mise en œuvre des bétons

Les bétons seront mis en œuvre au fur et à mesure de leur confection, le stockage dans des containers ou autres récipients nécessitant un ajout d'eau au moment de l'emploi est strictement interdit. Les bétons seront toujours soigneusement vibrés (aiguilles cylindriques, piges, marteau sur coffrage, etc…).

Les nœuds de ferraillage seront disposés de façon à permettre une bonne mise en place du béton sur toute la hauteur de l'ouvrage considéré. L'Entreprise prendra toutes dispositions pour assurer un calage et une fixation correcte des aciers afin d'éviter leur déplacement pendant le coulage. De même, elle ajoutera toutes barres de montages et ligatures nécessaires au maintien correct des ouvrages (fourreaux, tubes, canalisations, boites, taquets, pré-cadres, etc...) posés par elle-même ou d'autres corps d'état dans les coffrages.

Le transport éventuel des bétons entre le lieu de confection et l'ouvrage à couler se fera :

Avant coulage d'une reprise, le béton ancien sera soigneusement débarrassé de tout gravât au jet d'air comprimé, repiqué pour faire saillir les graviers et éliminer la laitance, puis lavé, si nécessaire, des adjuvants de reprise de bétonnage utilisés conformément à la fiche technique du produit.  Aucune reprise de bétonnage ne sera faite dans les parties visibles des ouvrages.

Le décoffrage des ouvrages sera effectué lorsque le béton aura acquis une résistance suffisante.

A.5.6 - Défaut d'exécution, état de surface

En cas d'état de surface des bétons jugé non recevable par le Maître d'œuvre, le Cocontractant devra exécuter à ses frais exclusifs un ragréage complet des ouvrages correspondants avec un enduit à base de résine synthétique du type SIKALATEX ou équivalent. La mise en œuvre et les dosages de cet enduit devront être conformes à la fiche technique du fabricant.

A.6
-
COFFRAGE

A.6.1
-
Généralités

Tous les ouvrages en béton de fondation seront exécutés en coffrage ordinaire sauf instructions contraires émanant du Maître d’œuvre et sauf indications contraires sur les plans :

a)
Si les coffrages ordinaires sont constitués de sciages simplement juxtaposés, ces derniers devront être de même niveau et convenablement jointifs. L'écartement maximal toléré dans les joints est de 2 millimètres. Le dénivelé maximal toléré normalement au plan d'un parement entre deux sciages juxtaposés sera de trois millimètres. 

b)
Si les coffrages ordinaires sont composés de panneaux de fibres de bois agglomérés ou de contre-plaqué simplement juxtaposés, ces panneaux seront convenablement jointifs et de même niveau. Les jeux tolérés entre panneaux seront les mêmes qu'entre sciages. Les tolérances sont celles du DTU 23 rappelées dans le Chapitre IV Paragraphe A


A.6.2
-
Coffrage des trous

Les trous et vides à ménager pour scellement ou à d'autres fins seront réservés par la mise en place de coffrages appropriés, agencés de manière à ce que la totalité de leurs éléments puisse être aisément retirés au décoffrage. Il sera admis d'utiliser des blocs de polystyrène expansé.

A.6.3
-
Soins avant bétonnage
a)
Propreté

Les coffrages ne devront pas être tachés par des produits hydrocarbonés, tels que graisse, cambouis, etc... ni par la rouille. Les taches seront soigneusement enlevées si besoin en est.

b)
Nettoyage

Immédiatement avant mise en œuvre du béton, les coffrages seront nettoyés avec soin de façon à les débarrasser des poussières et débris de toutes natures.

La finition du nettoyage sera assurée à l'air comprimé.

c)
Humidification

Les coffrages en bois courant seront abondamment arrosés avant mise en oeuvre du béton.

L'arrosage sera conduit au besoin en plusieurs phases échelonnées de manière à obtenir une humidification des bois aussi complète que possible, qui aura pour but de resserrer les joints par gonflement du bois.

Les surfaces humides ne devront cependant pas être ruisselantes. L'eau en excès sera évacuée à l'air comprimé.

d)
Enduction d'huile

Seront huilés avant mise en œuvre du béton :

· tous les coffrages métalliques

· les coffrages soignés composés de panneaux en contre-plaqués ou en fibres de bois agglomérés et tous les coffrages pour parements fins. 

· L'huile en excès au fond des moules sera épongée avant bétonnage. Les huiles employées seront des huiles spéciales dites de démoulage.

A.6.4
-
Entretien

Si plusieurs emplois sont prévus pour un même coffrage, celui-ci sera parfaitement nettoyé et éventuellement remis en état avant tout nouvel usage.

A.6.5
-
Sécurité du personnel et des tiers

Les coffrages et éléments de charpente, qui après emploi porteraient des clous ou pointes ou saillies seront immédiatement dégarnis de leurs pointes s'ils sont destinés à être réemployés.

Dans le cas contraire, ils seront immédiatement brûlés ou stockés à l'écart du chantier, en un emplacement non accessible au public.

B/
DESCRIPTION DES TRAVAUX

CHAPITRE I : INSTALLATION DE CHANTIER, IMPLANTATION ET REPLI DU MATERIEL

Les travaux d’installation de chantier seront à la charge de l’entreprise bénéficiaire du marché. Ils comprennent :

· L’information et la signalisation du chantier avec un panneau d’information approuvée par le Maître d’œuvre qui portera la désignation des parties contractantes, la définition des prestations, le Maître d’Ouvrage, le maître d’œuvre, le financement et le délai d’exécution, etc… 

· L’édification ou la location d’un magasin de chantier avec un bureau attenant ou le jour de chantier et les pièces graphiques seront disponibles en permanence ; 

· Éventuellement les branchements provisoires en eau, en électricité et téléphone,

· L'implantation des bâtiments sera assurée par l'Entreprise, et approuvée par le Maître d’œuvre avant tout commencement des travaux. Les erreurs de cotes d'altitude que les opérations d'implantation pourraient révéler doivent être immédiatement signalées au Maître d’œuvre en vue d'apporter les modifications nécessaires au bon déroulement du chantier. Tous les travaux d’implantation et de piquetage feront l’objet d’une réception par le Maître d’œuvre.
· La remise en état des lieux et le repli du matériel en fin du chantier.
CHAPITRE II : TRAVAUX PRÉPARATOIRES/TERRASSEMENT

1) Études

Les études comprennent : 

· L’établissement du programme d’exécution, des plans d’exécution et des détails aux échelles convenables ;

· L’établissement du planning des travaux ;

· L’établissement du plan de gestion de l’environnement.

Ces plans seront remis avant le début des travaux (voir dispositions du CCAP);

2) Débroussaillage du site

Débroussaillage du terrain sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 10 m tout autour de celui-ci. Ce travail comprend toutes sujétions d’abattage d’arbres et de dessouchage.

3) Démolitions

Elles comprennent tout ouvrage fondé ou non sur l’emplacement du bâtiment. Les produits seront évacués à la décharge publique.

4) Décapage

Consiste à enlever pour stockage, pour réemploi ou évacuation à la décharge publique la terre végétale sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 10 m tout autour de celui-ci.

5) Nivellement plate-forme

Nivellement d’une plate-forme sur l’emplacement du bâtiment et sur une emprise de 5 m tout autour de celui-ci.

6) Fouille :

Les fouilles seront descendues jusqu’au sol, assurant une parfaite stabilité de l’ouvrage. Dans tous les cas, la profondeur de ces fouilles ne sera pas inférieure à 70 cm en tout point. Les parois des fouilles seront bien dressées et les fonds parfaitement nivelés.

L’exécution de ces fouilles sera subordonnée à l’approbation de l’implication par les contrôleurs des travaux.

7) Remblais :

Les terres provenant de ces fouilles seront sous réserve de leur bonne qualité, utilisée pour les remblais. Ceux-ci seront exécutés par couches successives de 20 cm, arrosées et compactées. Les terres excédentaires ainsi que celles de mauvaise qualité seront évacuées à la décharge publique ou en des lieux agrées par le maitre d’œuvre. De toutes les manières, les remblais seront purgés de tout détritus, racines, matières végétales et gravats.

CHAPITRE III : FONDATIONS

1. Béton de propreté

Un béton maigre dosé à 150 kg/m3 de 5 cm d’épaisseur sera régalé sur les fonds de fouilles, 

2. Variantes

Variante 1 : Semelle filante + murs de fondations en agglomérés de 15 bourrés + chaînage haut.

· Semelle filante

Un béton armé de section 10 x 30 suivant les indications des plans

· Béton : dosé à 350 kg/m3 ;

· Aciers : épingle T8 tous les 20 cm + 4 filants T8

· Murs de fondation

Les murs de fondation sont exécutés en agglomérés de ciment de 20 x 20 x40 bourrés au béton ordinaire dosé à 200 kg/m3 au mortier ordinaire.

Variante 2 : Semelles isolées sous poteaux + murs de fondations en agglomérés de 20 bourrés + longrine.

· Semelles isolées sous poteaux

En béton armé de section 15 x 50 x 50 (pour poteaux 15 x 15) ou 15 x 50 x 50 (pour poteaux 15 x 30)

· Béton : dosé à 350 kg/m3 

· Aciers : épingle T8 les 15 cm maxi.

· Murs de fondation

Les murs de fondation seront exécutés en agglomérés de ciment de 20 cm x 20 x 40 bourrés au béton ordinaire dosé à 200 kg/m3  au mortier de ciment ordinaire.

· Poteaux

En béton armé de section (suivant indication des plans)

· 15 x 15 ou

· 15 x 30

· Béton : dosé à 350 kg/m3 

· Aciers : 

· Cadres T6 tous les 20 cm + 4 filants T10 pour poteaux 15 x 15

· Cadres + épingles T6 tous les 20 cm + 6 filants T10 pour poteaux 15 x 30

· Dallage du sol

Le sol recevra un dallage en béton armé de 08 cm d’épaisseur sur un film polyane de 400 microns. Il sera recoupé en surfaces de 16 m² maximum avec des joints combinés. Finition talochée.

Béton armé

· Béton : dosé à 300 kg/m3 

· Aciers : treillis T6 ; maille 150 x 150

NB : Pour les ateliers en béton armé de 15 cm d’épaisseur 

· Béton : dosé à 350 kg/m3 

· Aciers : treillis T6 ; maille 150 x 150

Paillasse 



En béton armé d’épaisseur indiquée sur le plan (8 cm mini). Finition talochée

· Béton : dosé à 350 kg/m3 

· Aciers : treillis T6 ; maille 150 x 150

Chaînage

Pour murs de fondation en agglomérés de 20 bourrés en béton armé de section 20 x 20

· Béton : dosé à 350 kg/m3 

· Aciers : cadres T6 tous les 20 cm + 4 filants T8 + 4 équerres T8 aux angles.

CHAPITRE IV : MAÇONNERIE – ELEVATION 

· Murs en élévation

Les murs porteurs seront montés en agglomérés de ciment creux 15 x 20 x 40. Ces agglomérés devront offrir une résistance à l’écrasement non négligeable. 

NB : Les murs de séparation de pièces contiguës seront identiques aux murs des pignons.

· Poteaux

En béton armé de section

· 15 x 15 dans les murs 
· Béton : dosé à 350 kg/m3 

· Aciers :

· Cadres T6 tous les 20 cm + 4 filants T8 pour poteaux 15 x 15

· Cadres + épingles T6 tous les 20 cm + 4 filants T8 pour les poteaux 15 x 30

· Linteaux

En béton armé de section 15 x 20 suivant épaisseur des murs :

· Béton : dosé à 350 kg/m3 

· Aciers : Cadres T6 tous les 15 cm + 4 filants T8.

NB : pour les portes coulissantes des ateliers :

· Section 30 x 20

· Acier : cadres et épingles T6 tous les 15 cm + 6 filants T8.

· Chaînage haut

En béton armé de section 10 x 15 :

· Béton : dosé à 350 kg/m3 

· Acier : épingle T6 tous les 20 cm + 2 filants T8 aux angles + 2 équerres T8 aux angles

· Poutres

En béton armé de section 10 x 15

· Béton : dosé à 350 kg/m3 

· Aciers : cadre T6 tous les 15 cm + 4 filants T10

· Claustra 

Les Claustras en béton, modèle suivant plan de détail. Pose au mortier de ciment, dosé à 350 kg de ciment avec SIKALATEX (10%), joint bien finis.
· Chape

Le mortier est étalé sur la surface du support, damé puis réglé. D’une épaisseur de 4 cm, elle sera réalisée avec un mortier de gros sable dosé à 400 ou 350 kg/m3. Finition lissage à la barbotine de ciment pour chape lissée ou bouchardée. 

· Enduits

Les enduits extérieurs ou intérieurs sur maçonneries de parpaing ou sur bétons seront réalisés au mortier de ciment mélangé de sable 0/5, parties fines dans la limite de 10 %. Le mortier peut recevoir un adjuvant SIKALATEX ou produit similaire agréé, dans la limite de 10%. Tous les enduits seront exécutés en 3 couches et auront une épaisseur moyenne de 15 mm pour les enduits intérieurs et de 20 à 25 mm pour les enduits extérieurs.

-
1ère couche d'accrochage dosé à 500 kg de ciment

-
2ème couche intermédiaire ou corps d'enduit dosé à 400 kg de ciment.

-
3ème couche de finition dosé à 300 kg de ciment pour les enduits intérieurs et 


350 kg de ciment pour les enduits extérieurs.

Ces dosages s'entendent pour 1000 l de sable sec. Les enduits recouvriront de 15 mm au moins les parties les plus saillantes du support. 
Chaque couche d'enduit ne sera appliquée qu'après séchage complet de la précédente. Le support d'enduit devra être mouillé avant l'exécution et avant chaque application d'une couche précédente.
· Estrade

Des surélévations de sols sont prévues pour les estrades. Elles seront réalisées par une forme de béton de ciment dosé à 350 kg par mètre cube de déchets d'agglos. Ravoirage en surface par une chape au mortier de ciment dosé à 350 kg de ciment/m3…
Tableau récapitulatif des dosages des produits à base de ciment

	Désignation
	Ciment CPJ 325
	Sable
	Gravier

	TRAVAUX PREPARATOIRES
	
	
	138716

	TERRASSEMENT
	
	
	263 400

	FONDATION
	
	
	775 000

	MACONNERIE- ELEVATION
	
	
	4329 500

	MENUISERIE METALLIQUE
	
	
	

	ELECTRICITE
	
	
	

	PEINTURE
	
	
	

	VRD
	1 sac (300 kg/m3)
	3 brouettes de gros sable
	Rendement :

22 parpaings de 20

30 parpaings de 15

	TOTAL GENERAL HORS TAXES
	1 sac (300 kg/m3 )
	3 brouettes de sable moyen
	Rendement :

96 parpaings de 20 (8 m2)

120 parpaings de 15 (10 m2)


NB : la brouette une capacité d’environ 60 litres et un sac de ciment pèse 50 kg.

Un camion benne ordinaire capacité de 3 m3, soit l’équivalent de 90 brouettes.

CHAPITRE V : CHARPENTE – COUVERTURE – PLAFOND 

a) Charpente

· Fermes


Les fermes seront exécutées avec du bois dur traité au xylamon de 3 x 15 ou 3 x 20 suivant indications des plans.

L’entrait et l’arbalétrier seront doublés.

Ces fermes seront solidement ancrées dans la maçonnerie à l’aide des fers d’attente des poteaux.

· Pannes

Elles seront en bois dur traité au xylamon, section 5 x 8 ou 5 x 15 suivant indication des plans. Sur les pignons et sur les séparations, elles seront fixées avec les pattes de scellement en fer plat de 3 x 30 x 200

b) Couverture 

La couverture sera réalisée en tôles bac aluminium 6/10e en vue une longueur de 6 m fixée sur les pannes par des tire-fond de 8 x 80 avec accessoires.

· Le faîtage sera relevée et couvert avec des tôles faitières ;

· Les pignons recevront des rives en aluminium.

· Planche de rive

· Façade avant et arrière

La planche de rive utilisée aura 30 cm de large et 03 d’épaisseur. Elle sera en bois dur et recouverte à l’extérieur par la tôle de rive en aluminium.

· Pignon : Latte 4 x 8 reliant les pannes.

c) Plafond

· Solivage

En bois dur traité au xylamon de section de 4 x 8 mini. Les champs seront rabotés.

· Habillage

En contre plaqué de 4 mm en plaque de 60 x 120

NB : 

· Couvre-joints périphérique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ;

· Trappe de visite dans chaque pièce

· Trous de ventilation perforés sur les plaques extérieures au droit de chaque pièce.

CHAPITRE VI : MENUISERIE METALLIQUE

· Porte

A un vantail + imposte de 225 de haut :

· Cadres : cornière de 35

· Vantail : tube carré de 30 + tôle noire de 10/10e sur une face 3 paumelles grilles de 100 + serrure à canon vachette + targettes + cadenas.
· Imposte : barreaudage en tubes carrés de 20 espaces de 10 cm.

Toutes les portes seront équipées de serrure en applique à bec de cane et à condamnation, et de deux poignées chromées.

· Fenêtre

Claustras : Accessoires pour roulement et blocage des cadenas à l’intérieur

· Grille à métal déployé

Surface maxi d’une travée : 1 m²

· Cadre : cornière de 35

· Remplissage : métal déployé Ref. 115 x 55

· Grille antivol

· Cadre : cornière de 25

· Barreaudage : tube carré de 20, espacement 10 cm

· Entretoises : fer plat de 30 x 30

· Portes coulissantes atelier

· Profilés appropriés pour rail (haut et bas)

· Vantail avec porte de 97 x 200 imbriquée

· Ossature : cornière de 35

· Habillage : tôle noire 12/10

· Vantail porte imbriquée : modèle porte décrite ci-dessus.

· Seuils

Pour l’arrêt de la chape au niveau de l’estrade, des portes et de la véranda. Ils seront en : 

Cornière de 30 avec queue de carpe tous les 50 cm.

NB : Toutes les menuiseries métalliques recevront une peinture antirouille avant la livraison au chantier.

CHAPITRE VII : ELECTRICITE

· Fourreautage

En tube isorange de diamètre adéquat encastré dans la maçonnerie.

· Câblage

Les câbles seront en VGV ou en TH. En règle générale, on prendra les sections suivantes :

· 1,5 mm² pour les circuits d’éclairage ;

· 2,5 mm² pour les circuits des prises.

Chaque circuit comprendra un maximum de 08 appareils et sera protégé par des fusibles de 10 A pour les circuits de 16 A pour les circuits des prises.

· Appareillage

Les marques préconisées seront « LEGRAND » ou « INGELEC » ou équivalent. Les modèles seront approuvés par le maître d’œuvre avant la pose.

N.B : Les équipements (groupe électrogène et autres) nécessaires aux tests de fonctionnement du circuit électrique sont à la charge du prestataire. 

CHAPITRE VIII : PEINTURE


Les travaux de peinture comprendront toutes sujétions d’égrenage, de ponçage et de rebouchage à l’enduit de peintre.

· Impression 

· Plafond : Pantimat ou similaire

· Bois : Glycéro dilué

· Finition 

Murs et plafonds :

· Plafonds : PANTEX 800 en 02 couches ;

· Murs extérieurs : PANTEX 1 300 en 02 couches ;

· Murs intérieurs : PANTEX 800 en 02 couches ;

· Soubassement ; 15 cm en peinture Glycérophtalique en 02 couches.

· Ardoisine

CHAPITRE IX : VRD

· Caniveaux

Il sera exécuté autour des bâtiments, des caniveaux en béton armé dosé à 350 kg/m3, de 40 cm de large et 30 cm de profondeur, avec fond lisse à l’aide d’un mortier de ciment ordinaire dosé à 400 kg/m3. Épaisseur des parois : 8 cm.


Ces caniveaux seront couverts de dalettes préfabriquées aux droits des entrées des salles de classe et bureaux sur une largeur de 2 m.


Une pente minimale de 2% sera exécutée au fond desdits caniveaux pour faciliter l’écoulement des eaux.

· Dallage extérieur


Les murs de soubassement seront protégés par un dallage de 80 cm de largeur et 8 cm d’épaisseur tout autour du bâtiment.


Ce dallage sera en béton ordinaire dosé à 350 kg/m3 

NB : Le Cocontractant tiendra compte des erreurs ou omissions qui résulteraient de l’exploitation des différents documents constitutifs du marché. 

                                                            Lu et accepté par l'Entrepreneur

KENTZOU, Le ________________
PIECE 6 : 

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 

(BPU)

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 

	N°

Prix
	Désignation des tâches

Prix Unitaires hors TVA en Lettres
	U.
	P.U. HTVA

En chiffre

	101

102


	LOT 100 : TRAVAUX PRÉPARATOIRES-ÉTUDES

 Installation de chantier

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat au forfait (Ff) toutes les études afférentes au projet (plan, aires de stockage ; projet d’exécution des travaux), Le(s) panneau(x) d’indication du chantier et l’édification ou location d’un magasin d’approvisionnement avec un bureau où le cahier de chantier et les pièces graphiques seront en permanence disponibles. Eventuellement des branchements provisoires en électricité
Le Forfait -----------------------------------------------------------------------------------
Etude, Projet d’Exécution et Plan de récolement

Ce prix rémunère le Projet d’Exécution et le Plan de Récolement dans les conditions générales prévues au contrat au forfait (Ff)

Le Forfait ------------------------------------------------------------------------------------
	Ft

ff

	

	201

202


	LOT 200 : TERRASSEMENT

Fouilles en puits

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre cube les fouilles descendues jusqu’au bon sol (au moins à 60cm), assurant la stabilité parfaite du bâtiment.

Le Mètre cube -------------------------------------------------------------------------------

Fouilles en rigole 

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre cube les fouilles descendues jusqu’au bon sol (au moins à 60cm), assurant la stabilité parfaite du bâtiment.

Le Mètre cube -------------------------------------------------------------------------------


	M3
M3


	

	301

302

303

304
305
	LOT 300 : FONDATIONS

Béton de propreté

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre cube la mise au fonds de fouilles d’un béton maigre dosé à 150kg/m3 de 5 cm d’épaisseur

Le Mètre cube ------------------------------------------------------------

Agglos de 20x20x40 bourrés

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré l’exécution des murs de fondation en agglomérés de ciment de 20x20x40 bourrés au béton ordinaire dosé à 200kg/m3

Le Mètre carré -----------------------------------------------------------

Béton armé pour semelles, amorce de poteaux et chainages

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre cube la réalisation des travaux ci-après :

Semelles de section 40x40 ou 50x50 ou encore suivant indication des plans, béton dosé à 350kg/ m3
Pour les poteaux de 15x30, cadre T6 tous les 20cm + 6 filants T8

Chainage de section 20x20 ou 15x20 cadre T6 tous les 20cm et 4 filants T8 selon le cas. Béton : dosé à 350kg/m3
Le Mètre cube --------------------------------------------------------------------------------

Béton armé pour semelles, amorce de poteaux et chainages

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre cube la réalisation des travaux ci-après :

Semelles de section 40x40 ou 50x50 ou encore suivant indication des plans, béton dosé à 350kg/ m3
Pour les poteaux de 15x30, cadre T6 tous les 20cm + 6 filants T8

Chainage de section 20x20 ou 15x20 cadre T6 tous les 20cm et 4 filants T8 selon le cas. Béton : dosé à 350kg/m3
Le Mètre cube --------------------------------------------------------------------------------

Dallage au sol

Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré la réalisation d’un dallage en béton dosé à 350kg/m3 de 8cm d’épaisseur avec une finition talochée y compris une estrade suivant les indications du plan.

Le Mètrecarré -----------------------------------------------------------
	M3

M2

M3

M3

M3
	

	401

402

403


	LOT 400 : TOITURE
FERMES EN BASTAINGS DE 3x15 cm doublés et traités
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré la réalisation des fermes en bastaings de 3x15 cm.

Le Mètre carré-------------------------------------------------------------------------------

Bardage sur façades et pignons en tôle bac 5/10è y/c tt sujétion
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré, l’exécution à la réalisation des travaux ci-après
Le Mètre carré------------------------------------------------------------------------------

Couverture en tôle bac épaisseur 6/10è
Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, au mètre carré la réalisation des travaux ci-après :

L’unité  est de : ----------------------------------------------------------------------------


	M2

M2


	


Fait à ________________, le ________________

PIECE 7 : 

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF 

(CDQ)

	DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF 

	N°
	DÉSIGNATION
	U
	QTE
	P.U
	P.TOTAL

	 
	Lot 100: Travaux Préparatoires
	 
	 
	 
	 

	101
	Installation de chantier
	FF
	1
	
	

	102
	Projet d'exécution
	FF
	1
	
	

	 
	                                       Sous total lot 100
	 
	
	
	

	 
	Lot 200: Terrassement
	 
	
	
	

	201
	Fouilles en puits 
	m3
	35
	
	

	202
	Fouilles en rigoles
	m3
	40
	
	

	 
	                                       Sous total lot 200
	 
	
	
	

	 
	 Lot 300: Fondations
	 
	 
	 
	 

	301
	Béton de propriété dosé a 150kg/m3
	m3
	03
	
	

	302
	Agglo 15*20*40 bourée a 300kg/m3
	m²
	100
	
	

	303
	Béton armé pour longrine dosée a
350kg/m3
	m3
	6
	
	

	304
	Béton armé pour amorce dosée a 350kg/m3
	m3
	2
	
	

	305
	Dallage de 10cm dosée a 450kg/m3
	m2
	400
	
	

	 
	                                       Sous total lot 300
	 
	
	
	

	 
	 Lot 400: TOITURE
	 
	 
	 
	 

	401
	Fermes en bastaings de 3x15 cm doublés et traités  
	M3
	8
	
	

	402
	Bardage sur façades et pignons en tôle bac 5/10è y compris toute sujétion de pose de la bande  ourlet et de rive de faîtage
	ML
	80
	
	

	403
	Couverture en tôle bac épaisseur 6/10è de 6 ml ;
	M2
	450
	
	

	 
	Sous total lot 400
	 
	
	
	

	

	N°
	Lot 100: Travaux Préparatoires
	 
	
	

	 
	Lot 200: Terrassement
	 
	
	

	 
	Lot 300: Fondations
	
	
	

	 
	Lot 400: TOITURE
	 
	
	

	 
	Total Général Hors Taxes
	 
	
	

	 
	TVA: 19,25% HT
	 
	
	

	 
	IR: 2,2% HT
	 
	
	

	 
	 Total des Taxes
	
	
	

	 
	Total Général toutes taxes comprises
	 
	
	

	 
	Net à payer
	 
	
	

	
	
	
	
	
	

	Arrêté le présent devis à la somme de FCFA TTC



PIECE 8 : 

CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX (CSDP)

	Désignation
	Exemple :  Etude et installation du chantier

	N° prix
	Rendement
	Quantité
	Unité
	Durée

	101
	1
	1
	U
	1

	A- MAIN D'ŒUVRE
	Catégorie
	salaire journalier
	jours facturés
	Montant

	
	chef chantier
	
	
	

	
	chef d'équipe
	
	
	

	
	Topographe
	
	
	

	
	Monteurs électriciens
	
	
	

	
	Aide monteur
	
	
	

	
	Manœuvres 
	
	
	

	
	TOTAL  A
	

	
	Type
	taux journalier
	jours facturés
	Montant

	B-MATERIEL ET VEHICULE
	Pik up 4x4
	
	
	

	
	Camion benne
	
	
	

	
	Caisse a outils
	
	
	

	
	TOTAL  B
	

	
	Type
	prix unitaire
	consommation
	Montant

	C-MATERIAUX ET DIVERS
	 
	 
	 
	 

	
	Carburant
	
	
	

	
	Panneau de chantier
	
	
	

	
	TOTAL  C
	

	D
	TOTAL COUTS DIRECT
	 
	
	

	E
	Frais généraux du chantier
	 
	
	

	F
	Frais généraux du siège
	 
	
	

	G
	COUT DE REVIENT
	 
	
	

	H
	Risque et Bénéfice
	 
	
	

	P
	PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXES
	 
	
	

	V
	PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXES
	 
	
	


PIECE 9 : 

MODELE ET PROJET DE LETTRE COMMANDE

	REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
DEPARTEMENT DU KADEY
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
COMMUNE DE KENTZOU
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

	
	REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
KADEY DIVISION¨
¨¨¨¨¨¨¨¨
KENTZOU COUNCIL
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨



LETTRE COMMANDEN°_______/LC/RE/DK/CKTZ/CIPM/2024 
DE L’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N° ________/AONO/RE/DK/CKTZ/CIPM/2024 DU______________ 2024,

RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE STOCKAGE A KENTZOU DANS L’ARRONDISSEMENT DE LA BOMBE, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST
PHASE I
TITULAIRE : ……………………………………..

ADRESSE : 





BP : …………………………..

TEL : …………………………….

NUMERO DE COMPTE : …………………..    

N°CNI ou R.C : …………………………..

N° CONTRIBUABLE : ……………………….

OBJET : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE STOCKAGE A KENTZOU DANS L’ARRONDISSEMENT DE LA BOMBE.
LIEU D’EXECUTION:_QUARTIER 15 - KENTZOU
DELAI D’EXECUTION 
: 120 Jours Calendaires 
MONTANT EN FCFA :

	HTVA
	FCFA

	TVA (19,25%*HT)
	FCFA

	Total TTC (HT+TVA)
	FCFA

	AIR (2,2 %°ou 5,5 %*HT)
	FCFA

	NET A MANDATER (HT-AIR)
	FCFA


FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT PUBLIQUE (BIP) 

EXERCICE : 2024
IMPUTATION : 




SOUSCRITE  LE :…………………………….





SIGNEE  LE :…………………………………





 NOTIFIEE LE :……………………………….



                      ENREGISTREE LE :…………………………..

ENTRE :

LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN, 
representeE  par le MAIRE DE LA COMMUNE DE KENTZOU: Ci-après désigné  l’ «  AUTORITE CONTRACTANTE » 
D'une part 

Et, ETS……………………………………………………………………

BP : ………………………….

TEL : …………………………

NUMERO DE COMPTE : ……………………..    

N°CNI ou R.C : …………………………..

N° CONTRIBUABLE : …………………………

Dont le siège social est situé à ……………….

Représenté par son DIRECTEUR GENERAL

Monsieur …………………..

Dénommée ci-après 

Le « CO-CONTRACTANT » 

D'autre part :

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Sommaire

Titre I: Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Titre II: Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Titre III: Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Titre IV: Détail ou Devis Estimatif (DQE)
Page __ et dernière de LETTRE COMMANDEN°_______/LC/RE/DK/CKTZ/CIPM/2024 
PASSEE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N° ________/AONO/RE/DK/CKTZ/CIPM/2024 DU______________ 2024,

RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE STOCKAGE A KENTZOU DANS L’ARRONDISSEMENT DE LA BOMBE, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST PHASE I
TITULAIRE : 

DELAI D’EXECUTION : Cent vingt  JOURS (120) jours Calendaires

MONTANTS EN FRANCS CFA : 

	HTVA
	FCFA

	TVA (19,25%*HT)
	FCFA

	Total TTC (HT+TVA)
	FCFA

	AIR (2,2 %°ou 5,5 %*HT)
	FCFA

	NET A MANDATER (HT-AIR)
	FCFA


	Lu et accepté par le Cocontractant

KENTZOU, le ____________

	Signé par le Maire de  la COMMUNE DE KENTZOU
(Autorité Contractante)

KENTZOU, le ____________

	Enregistrement




PIECE 10 :

FORMULAIRES ET MODELES

FORMULAIRES ET MODELES 

ANNEXE 1 : Modèle de fiche de renseignements généraux concernant le soumissionnaire

ANNEXE 2 : Cadre pour la liste du matériel (engins et équipement) que le soumissionnaire compte utiliser pour l'exécution des travaux

ANNEXE 3 : Liste du personnel que le soumissionnaire compte utiliser pour l'exécution des travaux

ANNEXE 4 : Cadre du programme d'exécution des travaux

ANNEXE 5 : Liste des sous-traitants et importance des fournitures matériaux et travaux sous-traites

ANNEXE 6 : Modèle de Soumission 

ANNEXE 7 : Modèle d’engagement du soumissionnaire

ANNEXE 8 : Modèles de Garanties Bancaires de :

8.1. Cautionnement provisoire

8.1. Cautionnement définitif

8.3. Cautionnement de l’Avance de Forfaitaire

8.4. Cautionnement de la Retenue de Garantie

ANNEXE 9 : Cadre d’accord de groupement

ANNEXE 10 : Modèle d’attestation de disponibilité

ANNEXE 11 : Pouvoir de signature.

ANNEXE 12 : Attestation de solvabilité (capacité financière).

ANNEXE 1

MODELE DE FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

CONCERNANT LE SOUMISSIONNAIRE

1.
Nom ou Raison Sociale : _____________________________


Adresse : __________________________________________


Téléphone : _______________ Télécopie ________________


Date d'enregistrement : ______________________________


Capital enregistré : _________________________________


Capital versé : _____________________________________

2.
Personne bénéficiant de procuration et signant les documents relatifs à l’offre (Nom(s), Prénom(s)) et fonction


__________________________________________________


__________________________________________________

3.
Effectif approximatif du personnel permanent (1) _________







Fait à _____________ le _____________







(Nom et Signature du Soumissionnaire)

(1) Ingénieurs, techniciens, Chef d’équipe, mécaniciens, laborantins, chefs de chantiers etc.

ANNEXE 2

CADRE POUR LA LISTE DU MATERIEL (Engins et Equipement)QUE LE SOUMISSIONNAIRE COMPTE UTILISERPOUR L'EXECUTION DES TRAVAUX

La liste sera proposée par le soumissionnaire en fonction de la nature des travaux à exécuter conformément au cadre du tableau ci-dessous.

	CATEGORIE
	NATURE DU MATERIEL
	AGE
	IDENTIFICATION
	CARACTERISTIQUES

	N°
	Appellation
	
	
	Marque
	Type
	N°
	PRINCIPALES

	
	
	
	
	
	
	
	








Fait à ____________ le ____________








(Nom et Signature du Soumissionnaire)

ANNEXE 3

MODELE DE PRESENTATION DES MOYENS EN PERSONNEL


A- LISTE NOMINATIVE DES AGENTS DE MAITRISE
Je soussigné ______________________________________________________ (nom, prénoms, qualité), agissant au nom et pour le compte de _______________________ (nom et coordonnées du soumissionnaire),
Déclare que les agents dont la liste nominative suit, participeront à l'exécution de la Lettre Commande : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE STOCKAGE A KENTZOU DANS L’ARRONDISSEMENT DE LA BOMBE 
	Nom -Prénom
	Qualification
	Diplôme Universitaire
	Ancienneté dans l’entreprise
	Années d’expérience
	Années dans le poste

	
	
	
	
	
	


S'il s'avérait, dès le démarrage du chantier ou en cours d'exécution, que le personnel est insuffisant, nous nous engageons à le renforcer de façon à conduire les travaux à bonne fin dans les délais prévus et dans les conditions imposées par le dossier d'appel d'offres.
Si le personnel cité ci-dessus s’avérait indisponible, nous nous engageons à le remplacer par des personnes ayant une qualification et une ancienneté au moins équivalente. Les remplacements du personnel clé devront obtenir l’agrément préalable de l’Ingénieur.
Fait à _____________, le _____________

Le Soumissionnaire 

ANNEXE 4

CADRE DU PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

Le Cocontractant doit présenter un programme d'exécution détaillé montrant pour chaque tranche toutes les activités nécessaires pour la réalisation des travaux. Ce programme fera apparaître l’ordre desdites activités quantitativement et mensuellement suivant le délai d’exécution.

Ce programme devra en outre faire apparaître la possibilité d’un échelonnement dans la livraison de certains ouvrages. L’échéance d’exécution des travaux sera établie par le Cocontractant en incluant la période de préparation. Cette période débute à la date de la notification de l’approbation du marché.







Fait à ____________ le ____________







(Nom et Signature du Soumissionnaire)

ANNEXE 5

LISTE DES SOUS-TRAITANTS ET IMPORTANCE DES FOURNITURES MATERIAUX ET TRAVAUX SOUS-TRAITES

Dans l'annexe 6, le Cocontractant devra donner la liste des Sous-traitants qu'il envisage de faire participer aux travaux du présent marché et préciser l'importance, la nature et les quantités de travaux qu'il envisage de sous-traiter.

Par ailleurs, il devra donner la liste des fournisseurs de matériaux et matériels qu'il envisage utiliser pour les besoins du chantier.

Le pourcentage des travaux à sous traiter est plafonné à trente pour cent (20 %) du montant de la soumission.








Fait à ____________ le ____________








(Nom et Signature du Soumissionnaire)

ANNEXE 6

MODELE DE SOUMISSION 


Je, soussigné…...................................................…… [Indiquer le nom et la qualité du signataire]
représentant la société, l’entreprise ou le groupement(8)……………………..............…..…  dont le siège social est à ……………….

Inscrite au registre du commerce …………………... sous le n°……………….......……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y compris l’(es) additif(s), [rappeler le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres]:
- Après m'être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer.

- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.

- Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même pour chaque nature d'ouvrage, les quels prix font ressortir le montant de l'offre à……..… francs Cfa Hors TVA [en chiffres et en lettres], et à ...................................... Francs CFA Toutes Taxes Comprises.[en chiffres et en lettres]
- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de………............. mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai  de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.

En cas d'agrément de la présente soumission, la constitution du cautionnement définitif, ou l'engagement de la caution solidaire en tenant lieu sera effectué dans les conditions et délais prévus et les frais de timbre et d'enregistrement seront acquittés. 

Je demande que les sommes dues par le Maître d’Ouvrage me soient payées en francs CFA, au compte ouvert à la Banque  ______________, sous le n° 
________________



.

Sont annexés à la présente soumission, datées et signées les pièces prévues à l'article 3 du règlement particulier de l'appel d'offres.





Fait à ________________le_____________________











Le Soumissionnaire

ANNEXE 7

DECLARATION D’ENGAGEMENT DU SOUMISSIONNAIRE

Je soussigné (Non du Représentant habileté),
De nationalité ___________,

Faisant élection de domicile à _________, BP ________, Tél : ________,

Agissant au nom et pour le compte de : (Nom de l’Entreprise), 

Inscrit au registre de commerce de _______, 

Sous le numéro : ________,

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du dossier d’appel d’offres national ouvert n° __________/AONO/RE/DK//C.KTZOU/SG/CIPM/ 2024 du ______/_____/ 2024 pour___________________.

Me soumets et m’engage à exécuter ces prestations conformément au dossier de consultation et moyennant les prix que j’ai dressé après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des prestations.

M’engage à entreprendre dès réception de l’ordre de service de démarrer les prestations émis par le chef de service, la mise en place du personnel et des moyens logistiques tel que prévu dans les termes du marché.

M’engage à respecter les délais maxima prévus par le planning d’exécution que j’ai moi-même établi.

M’engage à pré financer les travaux  à hauteur de 20% au moins du montant toutes taxes comprises de ma soumission.






Date, Signature et cachet du Soumissionnaire

ANNEXE 8

MODELES  DE  GARANTIES  BANCAIRES

8.1- Cautionnement provisoire

8.2- Cautionnement définitif

8.3- Restitution de l’Avance  
8.4- Remplacement de la Retenue de Garantie
ANNEXE 8.1

MODELE DE CAUTIONNEMENT PROVISOIRE

(GARANTIE BANCAIRE)

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse], «le Maître d’Ouvrage»

Attendu que l’entreprise……………..........................……….., ci-des sous désignée «le soumissionnaire», a soumis son offre en date du ……………..........................………..  Pour [rappeler l’objet de l’Appel d’Offres], ci-dessous désignée

«L’offre», et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant]
Francs CFA,

Nous…………....................…..........................……….. [Nom et adresse de la banque], représentée par……………..........................……….. [Noms des signataires],ci-dessous désignée «la banque», déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes:

Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission; ou Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par l’Autorité Contractante pendant la période de validité:

- manque à signer ou refuse designer le marché, alors qu’il est requis de le faire;

- manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toute fois que dans sa demande le Maître d’Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû par ce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle (s) condition (s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le  l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute de mande du Maître d’Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer surtout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.








Signé et authentifié par la banque






à…..................le……………...........…..










 [Signature de la banque]

ANNEXE 8.2

MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

(GARANTIE BANCAIRE)

Banque:

Référence de la Caution: N°……………..................................………..

Adressée à [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse]Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage»

Attendu que……………................................................................................................……….. [Nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné

«L’entrepreneur», s’est engagé, en exécution du marché désigné «le marché», à réaliser

[Indiquer la nature des travaux]
Attendu qu’il est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche du marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement,

Nous,…………….................................................................................................................……….. [nom et adresse de banque], représentée par…………….................. [Noms des signataires],

ci-dessous désignée «la banque», nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quel que motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de……………................................ [En chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l’entrepreneur, par le Maître d’Ouvrage, de l’approbation du marché. Elle sera libérée dans un délai de [indiquer le délai] à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute de mande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

                                                          A…………….................le…………….........

                                                                        [Signature de la banque]

ANNEXE 8.3

MODELE DE CAUTIONNEMENT DE L’AVANCE DE DEMARRAGE

(GARANTIE BANCAIRE)

Banque: référence, adresse……………...............................................................................................

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de : ……………............................................................. [Le titulaire], au profit de

Maître d’Ouvrage

[Adresse du Maître d’Ouvrage]

(«Le bénéficiaire»)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………….................……..    [le titulaire]  ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché  …………............. du ……….......................relatif aux travaux [indiquer l’objet des travaux, les références de l’Appel d’Offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à l’avance de[vingt(20)%] du montant Toutes Taxes Comprises du marché n°…………............................,payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit:………...............…….. Francs CFA.

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de ………….................
[le titulaire] ouverts auprès de la banque ............……..……… sous le n°………….................……..…………....

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure des on remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

                                                                     Signé et authentifié par la banque







à…......le……………........

                                                                 [Signature de la banque]

ANNEXE 8.4

MODELE DE CAUTIONNEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE

(GARANTIE BANCAIRE)

Banque:…………...........................……………………

Référence de la Caution: N°…………...........................……………………

Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage] [Adresse du Maître d’Ouvrage]

Ci-dessous désigné «le Maître d’Ouvrage»

Attendu que ………….......................................……………… [Nom et adresse de l’entreprise],

Ci-dessous désigné «l’entrepreneur», s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE STOCKAGE A KENTZOU DANS L’ARRONDISSEMENT DE LA BOMBE
Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à 10% du montant du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution,

Nous,…………...................................... [Nom et adresse de la banque], représentée par …………...........................… [Noms des signataires], et ci-dessous désignée «la banque»,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de…………...........................………… [en chiffres et en lettres], correspondant à 10% du montant du marché.

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à 10% du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrageait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun  changement  ou  additif  ou  aucune  autre  modification  au  marché  ne nouslibérerad’uneobligationquelconquenousincombantenvertudelaprésentegarantieetnous dérogeonsparlaprésenteàlanotificationdetoutemodification,additifouchangement.

Laprésentegarantieentreenvigueurdèssasignature.Elleseralibéréedansundélaidetrente(30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.







Signé et authentifié par la banque







Fait à…......le……………...........








[Signature de la banque]

ANNEXE 9

CADRE D'ACCORD DE GROUPEMENT

1- Noms et adresses des partenaires du Groupement solidaire:

2- Noms et adresses des institutions bancaires du Groupement:

3- Rôle de chaque associé:

PRECISER LA NATURE DES TACHES DE CHAQUE MEMBRE DU GROUPEMENT 

4- Nature du Groupement:

Groupement solidaire pour la réalisation de:PRECISER N° APPEL D'OFFRES ET NATURE DES TRAVAUX 

5- Mandataire:

NOM ET ADRESSE DU MANDATAIRE 

6- Signature 

SIGNATURE DE TOUS LES MEMBRES DU GROUPEMENT









ANNEXE 10

ATTESTATION DE DISPONIBILITE AU POSTE DE……. (Indiquer le poste)

Je soussigné, ………………………… ; B.P. : …….. ; Tél. : ……… ; titulaire d’un diplôme de …………………, autorise l’entreprise ……………. B.P.……………… à présenter ma candidature au poste de ………………, dans le cadre du Dossier d’Appel d’Offre national ouvert                         N° ……………. du ………………pour ……………..

Je déclare par la présente ma disponibilité à travailler avec l’entreprise ……………pendant toute la période d’exécution des travaux suscités.


En foi de quoi la présente attestation est établie pour servir et valoir ce que droit.







Fait à ………. le …………………

                                                                              (Signature + Nom et Prénom)

ANNEXE 11

POUVOIR DE SIGNATURE

Je soussignée, ………………………….de nationalité Camerounaise et domicilié à …………………

Agissant en qualité de Directeur général de l’entreprise ………….. ; B.P. …….. Téléphone : …………….

Autorise Monsieur ………………… à signer tous les documents de la soumission à l’Appel d’Offres National Ouvert N° ………………..DU ………. pour …………………………………………………………………

En foi de quoi la présente procuration (pouvoir de signature) est établie pour servir et valoir ce que de droit.







Fait à …………..le …………………

                                                                              (Signature + Nom et Prénom)

ANNEXE 12

MODELE D’ATTESTATION DE SOLVABILITE (CAPACITE FINANCIERE)

Nous soussignés [NOM ET ADRESSE COMPLETE DE LA BANQUE] 

Attestons que :

[NOM ET ADRESSE COMPLETE DU SOUMISSIONNAIRE], titulaire du compte [NUMERO DU COMPTE] ouvert dans nos livres, dispose des ressources suffisantes (ou peut facilement avoir accès au crédit) pour financer des contrats à concurrence de [MONTANT DE LA SOLVABILITE FINANCIERE].

En foi de quoi cette attestation lui est  délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à [Lieu], le [Date].

Le Directeur  de  [NOM DE LA BANQUE]

PIECE 11:

 (PLANS TYPES D’EXECUTION)

PIECE 12:

LISTE DES BANQUES 

& COMPAGNIES D’ASSURANCE 

AGREES PAR LE MINFI 

I- BANQUES :

1. Afriland First Bank (First Bank)

2. Banque Atlantique du Cameroun (BACM)

3. Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC)

4. Citibank Cameroun (CITIGROUP)

5. Commercial Bank of Cameroon(CBC)

6. Ecobank Cameroon (ECOBANK)

7. National Financial Credit Bank (NFC Bank)

8. Société Commerciale de Banques – Cameroun (CA-SCB)

9. Société Générale des banques au Cameroun (SGBC)

10. Standard Chartered Bank Cameroun(SCBC)

11. Union Bank of Cameroon PLC(UBC)

12. United Bank for Africa (UBA)

13. GBFI

14. Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME)

15. Société Générale du Cameroun

II. COMPANIES D’ASSURANCES:

16 Chanas Assurances

17 Activa Assurances

18 Zenithe Insurance.

19 Saham Assurance

20 Saar S.A.

21 Nsia S.A.

22 Beneficial General Insurances S.A.

23 Atlantic Assurances S.A

24 Cpa S.A

25 Pro Assur S.A

26 Area Assurance

PIECES 13 :

GRILLE DE NOTATION 

DES OFFRES TECHNIQUES

GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES
	APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE

N° ________/AONO/RE/DK/CKTZ/CIPM/2024 DU______________ 2024,

RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN MAGASIN DE STOCKAGE A KENTZOU DANS L’ARRONDISSEMENT DE LA BOMBE DANS L’ARRONDISSEMENT DE LA BOMBE, DEPARTEMENT DE LA KADEY, REGION DE L’EST


	ENTREPRISE :

	
	RÉFÉRENCES DE L'ENTREPRISE


	 

	N°d’Ordre
	EVALUATION


			OUI

	NON


	A
	Références dans le domaine des BTP

	A.1

	Références dans le domaine du bâtiment 


	 

	Pour être prise en compte, chaque référence citée devra avoir concomitamment un marché (1ère page et page des signatures) et un document de bonne fin d’exécution ou PV de réception provisoire ou définitive. 

	 

	Montant cumulé

			
		> = à 15 millions

			
	 

	Des projets de Construction de bâtiments administratifs ou d’édifices de génie civil destinés à recevoir le public d’un coût cumulé au moins égal à 15 millions dans les trois (03) dernières années.

	oui

	non

	1

		

	A.2

Références dans les travaux similaires 
Projet justifié

> = à 1projet

Travaux de Construction des infrastructure dans les trois (03) dernières années

oui

non

1
B
MATERIEL DE L'ENTREPRISE
 

L’Entreprise doit fournir tous les documents prouvant que les équipements cités sont sa propriété : Factures – Certificat d’immatriculation – Attestation d’assurance –  Si l’Entreprise envisage louer certains équipements, elle doit fournir les preuves de leur existence et la convention (contrat de location) la liant à leur légitime propriétaire. La liste des équipements pouvant être loué est limités à : camion benne – véhicule de liaison (Pick-up)-bétonnière 
Nb

Désignation

Effectif

Non Effectif

1

Véhicule de liaison, un véhicule 4x4 pick-up ou station wagon
oui

non

1
 

 

1

Camion benne

oui

non

1
  

 

1

Matériel de maçonnerie (brouettes, truelles, pelles,  etc.)
oui

non

1
 

1

Matériel de ferraillage (Cisailles,  griffes, tenaille, etc.)
oui

non

1
  

 

1

Matériel de menuiserie (scies, marteaux, serre-joint, etc.) 
oui

non

1
  

 

1

Matériel d’électricité (Voltmètre, pinces, tournevis, etc.)
oui

non

1
C
PERSONNEL
Justifiés

Non justifiés

 

 

Conducteur des travaux

Technicien Supérieur de Génie Civil (TSGC) 
Copie certifiée du diplôme
oui

non

1
 

 

 

Expérience
3 ans TSGC
oui

non

1
 

CV daté et signé

oui

non

1
Chef de Chantier

Technicien de Génie Civil (TGC)

BAC F4
Copie certifiée du diplôme 
oui

non

1
 

 

 

Expérience
5 ans TGC
oui

non

1
 

CV daté et signé

oui

non

1
D
PROPOSITION TECHNIQUE - PLANNING
D.1

VISITE DES LIEUX
Effectif

Non Effectif

 

Rapport de visite des lieux signé par le Directeur de l’Entreprise 

oui

non

1
D.2

METHODOLOGIE & APPROVISIONNEMENT
Approprié

Non Approprié

Organigramme détaillé de l’Entreprise

oui

non

1

Organisation du travail en équipes ou ateliers (Organisation détaillée du Chantier);

oui

non

1

 

Résumé succinct de l’analyse du projet et des techniques de mises en œuvre des ouvrages

oui

non

1
 

Contrôle de qualité (Organisation du contrôle de qualité interne)      

oui

non

1

 

Dispositions prévues pour la Protection de l'environnement & Aires de stockage.    

oui

non

1
 

Mesures d’hygiène et de sécurité (Hygiène et de sécurité du chantier - Signalisation)

oui

non

1
 

Mobilisation du personnel local. Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) 

oui

non

1
D.3

PLANNING DE CHANTIER
Conforme

Non-conforme

 

Planning conforme à l’ordonnancement des tâches et aux délais 

oui

non

1
PRESENTATION
Documents reliés à la spirale avec couverture transparente

oui

non

1
Intercalaires en couleur avec des sommaires de chaque partie
oui

non

1
Pièces classées dans l’ordre annoncé par le RPAO
oui

non

1
 

Seules les soumissions ayant obtenu une Note ≥ 20/26 soit 80% seront admises à l’analyse financière

Total général :

26
Date :

 

 

 

 

Évaluateurs :













1/110


