REPUBLIQE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

………………..

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION

ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

………………..

REGION DU LITTORAL

………………..

DEPARTEMENT DU NKAM

……………….

ARRONDISSEMENT DE YINGUI

………………..

COMMUNE DE YINGUI

………………..

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

………………..

MINISTRY OF DECENTRALIZATION

AND LOCAL DEVELOPMENT

………………..

LITTORAL REGION

………………..

NKAMDIVISION

..........................

YINGUI SUB-DIVISION

………………..

YINGUI COUNCIL

……………….

………………..

MAÎTRE D’OUVRAGE

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE YINGUI

AUTORITÉ CONTRACTANTE

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE YINGUI

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHÉS

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERTEN PROCÉDURE D’URGENCE

N°008 BIS/AONO/C.YGUI/SG/CIPM/2024 DU 10  Mai 2024

POUR LES TRAVAUX DE FOURNITURE ET D’INSTALLATION DE 50 LAMPADAIRES SOLAIRES A SIMPLE CROSSE ET DE TYPE ALL IN ONE DANS LA VILLE DE YINGUI

DEPARTEMENT DU NKAM

REGION DU LITTORAL

FINANCEMENT

FEICOM / COMMUNE DE YINGUI

PROCÉDURE D’URGENCE

IMPUTATION

EXERCICE 2024 ET SUIVANTS

2024

SOMMAIRE

PIÈCE N° 01 : AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT (AAONO)	3

PIÈCE N° 02 : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'APPEL D’OFFRES (RGAO)	10

PIÈCE N° 03 : RÈGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D’OFFRES (RPAO)	26

PIÈCE N° 04 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP)	37

PIÈCE N° 05 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (CCTP)	50

PIÈCE N° 06 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)	61

PIÈCE N° 07 : CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)	62

PIÈCE N° 08: CADRE DU SOUS DÉTAIL DES PRIX UNITAIRES (SDPU)	66

PIÈCE N° 09 : MODÈLE DE MARCHÉ	69

PIÈCE N° 10 : MODÈLE DE DOCUMENTS À UTILISER PAR LES SOUMISSIONNAIRES	75

PIÈCE N° 11 : 	JUSTIFICATIFS DES ÉTUDES PRÉALABLES	82

PIÈCE N° 12 : 	LISTE DES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISÉS A ÉMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHÉS PUBLICS	84

PIÈCE N° 13 : JUSTIFICATIF DE LA DISPONIBILITÉ DU FINANCEMENT	86

# PIÈCE N° 01: AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT (AAONO)

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

………………..

MINISTRY OF DECENTRALIZATION

AND LOCAL DEVELOPMENT

………………..

LITTORAL REGION

………………..

NKAMDIVISION

..........................

YINGUI SUB-DIVISION

………………..

YINGUI COUNCIL

……………….

………………..

REPUBLIQE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

………………..

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION

ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

………………..

REGION DU LITTORAL

………………..

DEPARTEMENT DU NKAM

……………….

ARRONDISSEMENT DE YINGUI

………………..

COMMUNE DE YINGUI

………………..

#### COMMISSION interne DE PASSATION DES MARCHÉS

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE

N°008 BIS/AONO/C.YGUI/SG/CIPM/2024 DU 10 Mai 2024

POUR LESTRAVAUX DE FOURNITURE ET D’INSTALLATION DE 50 LAMPADAIRES SOLAIRES ALL IN ONE SOLAR STREET LIGHT C1-100W DANS LA VILLE DE YINGUI

FINANCEMENT : FEICOM / COMMUNE DE YINGUI

- Objet de l’Appel d’Offres:

Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de populations de la ville de YINGUI, Le Maire de la Commune de YINGUI, lance un Appel d’Offres National Ouvert pour les travaux de fourniture et d’installation de 50 lampadaires solaires ALL IN ONE SOLAR STREET LIGHT C1-100W dans la ville de YINGUI.

- Consistance des travaux

Les travaux comprennent notamment :

  - l’installation de chantier ;

  - les études et piquetage;

  - le projet d’exécution

  - fourniture et pose des lampadaires de technologie all in one ;

  - la réalisation des massifs d’ancrage en béton armé ;

  - la réalisation des tests de fonctionnement ;

  - la formation du personnel en charge de l’entretien des lampadaires solaires ;

  - les réglages divers.

- Délai d’exécution

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d’Offres est de trois (03) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations.

- Allotissement

Les travaux sont répartis en un lot unique.

- Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de la présente prestation est de soixante-dix millions (70 000 000) francs CFA TTC.

- Participation et origine

La participation est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises de droit camerounais éligibles et remplissant les conditions reprises dans le Règlement Particulier d’Appel d’Offres (RPAO).

- Financement :

Les travaux, objet du présent Appel d’Offres sont financés par le Budget du FEICOM, exercice 2024 et suivants.

- Cautionnement provisoire

Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère chargé des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO d’un montant égal à un million quatre cent mille  (1 400 000) francs CFA, d’une validité de trente (30) jours, au-delà de la date limite de validité des offres.

- Consultation du Dossier d’Appel d’Offres:

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables à l’Hôtel de ville YINGUI dès publication du présent avis.

- Acquisition du Dossier d’Appel d’Offres:

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu aux heures ouvrables à l’Hôtel de ville de YINGUI, dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) francs CFA payable à la Recette Municipale de la Commune de YINGUI.

- Remise des offres

Les offres rédigées en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, seront déposées sous pli fermé contre récépissé à l’Hôtel de ville de YINGUI, au plus tard le 11 Octobre 2024 à 11 heure locale et devra porter la mention suivante:

« AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE

N°008 BIS/AONO/C.YGUI/SG/CIPM/2024 DU 10 Mai 2024_

POUR LES TRAVAUX DE FOURNITURE ET D’INSTALLATION DE 50 LAMPADAIRES SOLAIRES ALL IN ONE SOLAR STREET LIGHT C1-100W DANS LA VILLE DE YINGUI »

« A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Les offres parvenues après les dates et heure limites de dépôt des offres ne seront pas reçues.

- Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité compétente (Préfet, Sous-préfet, …), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agrée par le Ministère changé des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO.

- Ouverture des plis

L’ouverture des plis se fera en un temps. L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 11 Octobre 2024 à 12 heures locale par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune de YINGUI, dans la salle de réunion de l’Hôtel de ville.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

- Critères d’évaluation

  - Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation suivant les critères essentiels. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire.

Il s'agit notamment:

- absence d’une pièce administrative non régularisée dans un délai de 48 heures ;

- absence de la caution de soumission à l’ouverture des offres;

- fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

- omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié ;

- note technique inférieure à 80% (au moins 62 « OUI » sur 77) ;

- absence d’une attestation de non-abandon d’un chantier sur l’honneur ;

- absence de ou capacité financière inférieur à cinquante millions (50 000 000) Francs CFA ;

  - Critères essentiels

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :

- La capacité financière ;

- les références ;

- le délai d’exécution ;

- le personnel ;

- les matériels.

- Attribution

L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire remplissant les conditions énoncées aux points 34.1 et 34.2 du Règlement Particulier de l’Appel d’Offre.

- Durée de Validité des Offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

- Droit de modification des quantités lors de l’attribution du contrat

Le Maître d’ouvrage lors de l’attribution du contrat, et avant la souscription du contrat par l’adjudicataire proposé par la Commission Interne de Passation des Marchés, se réserve le droit d’augmenter ou de diminuer la quantité de certaines tâches ou service initialement spécifié dans le devis quantitatif, sans changement de prix unitaires ou autre terme et condition. Le cumul de ces modifications ne devrait pas dépasser 20% du montant TTC proposé.

- Additif

Le Maire de la Commune de YINGUI se réserve le droit en cas de nécessité, d’apporter tout autre modification ultérieure utile  au présent Dossier d’Appel d’Offres.

- Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à l’Hôtel ville de YINGUI.

Fait à YINGUI le ____________

Le Maire de la Commune de YINGUI

(Autorité Contractante)

Ampliations :

- PREFET/NKAM ;

- FEICOM/LITTORAL (pour information) ;

- ARMP/LITTORAL (pour insertion dans le JDM) ;

- Mairie de YINGUI (pour information) ;

- Président CIPM (pour information) ;

- Affichage.

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

………………..

MINISTRY OF DECENTRALIZATION

AND LOCAL DEVELOPMENT

………………..

LITTORAL REGION

………………..

NKAMDIVISION

..........................

YINGUI SUB-DIVISION

………………..

YINGUI COUNCIL

……………….

………………..

REPUBLIQE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

………………..

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION

ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

………………..

REGION DU LITTORAL

………………..

DEPARTEMENT DU NKAM

……………….

ARRONDISSEMENT DE YINGUI

………………..

COMMUNE DE YINGUI

………………..

#### internal Tender Board

NOTICE OF OPEN NATIONAL TENDER IN EMERGENCY PROCEDURE

No. 008 BIS /ONIT/C.YGUI/SG/CIPM/2024 OF 10th May 2024

FOR THE SUPPLY AND INSTALLATION OF 50SINGLE-BRACKET SOLAR STREET LIGHTS OF TYPE ALL IN ONESOLAR STREET LIGHT C1-100W IN THE CITY OF YINGUI

FINANCING: FEICOM / YINGUI COUNCIL

- Subject of the invitation to tender:

As part of the improvement of the living conditions of the populations of the city of YINGUI, the Mayor of YINGUI Council launches a National Open Bidding for the supply and installation of 50 separate components solar street lights in the city of YINGUI.

- Consistency of work

The work includes:

  - site installation;

  - execution studies and picketing;

  - ordering solar street lights of type all in one;

  - the realization of reinforced concrete anchors;

  - carrying out functional tests;

  - training of personnel in charge of maintaining solar street lights;

  - various settings.

- Execution time

The maximum period specified by the Employer for the execution of the work referred to in this Request for Proposals is three (03) months from the date of notification of the service order to start the services.

- Allotment

The works are divided into a single lot.

- Estimated cost

The estimated cost of this benefit is seventy million (70,000,000) CFA francs, inclusive of tax.

- Participation and origin

Participation is open on equal terms to all eligible Cameroonian companies eligible and fulfilling the conditions set out in the Specific Tender Regulations (RPAO).

- Financing:

The work, subject of this call for tender is financed by the budget of FEICOM, financial year 2024 and following.

- Provisional surety

Under penalty of rejection, each tenderer must attach to his administrative documents a bid bond drawn up by a bank of first order or an insurance company approved by the Ministry in charge of Finance and listed in Exhibit 12 of the call for tenders document for an amount equal one million four hundred thousand (1,400,000) CFA francs, valid for a period of thirty (30) days, beyond the closing date for the validity of the bids.

- Consultation of the Bidding Documents:

The tender documents can be consulted during working hours at YINGUI Town Hall, as from the publication of this notice.

- Acquisition of the Bidding Documents:

The Tender Package may be obtained during working hours from at YINGUI Town hall, upon publication of this notice, against payment of one Non-refundable sum of seventy five thousand (75,000) CFA francs payable to the Municipal Revenue of the Municipality of YINGUI or to the public treasure.

- Submission of tenders

Bids written in english or french in seven (07) copies of which one (01) original and six (06) copies marked as such will be deposited under seal with a receipt at YINGUI Town hall, no later than 11th October 2024 to 11 O’clock ,local time at YINGUI Council.

"NOTICE OF OPEN NATIONAL TENDER IN EMERGENCY PROCEDURE

No.008 BIS/ONIT/C.YGUI/SG/CIPM/2024 OF 10th May 2024

FOR THE SUPPLY AND INSTALLATION OF 50SINGLE-BRACKET SOLAR STREET LIGHTS OF TYPE ALL IN ONE IN THE CITY OF YINGUI

"TO BE OPENED ONLY IN THE SESSION OF COUNTING"

Tenders received after the deadline for submission of tenders will not be received.

- Admissibility of tenders

In the event of rejection, the administrative documents required must be produced in original or certified copies by the issuing department or a competent authority (Senior Divisional Officer or Divisional Officer…), in accordance with the provisions of the Special Regulations of the Appeal d 'offers.

They must be dated less than three (03) months before the original date for submission of tenders or have been established after the date of signature of the Notice of Invitation to Tender.

Any incomplete tender in accordance with the requirements of the Bidding Document shall be declared inadmissible. Notably the absence of the bid bond issued by a first-rate bank or an insurance company approved by the changed Ministry of Finance and listed in Exhibit 12of the call for tenders document.

- Opening of folds

The opening of the folds will be done in one time. The opening of administrative documents, technical and financial offers will take place from 11th October 2024 at 12 local time by the Internal Tender Boards, in the meeting room at YINGUI Town hall.

Only tenderers may attend this opening session or be represented by a duly mandated person of their choice.

- Evaluation Criteria

  - Elimination Criteria

The elimination criteria set out the minimum conditions to be admitted for evaluation according to the essential tanks. Failure to comply with these criteria will result in the tenderer's bid being rejected.

These include:

- absence of an administrative document not regularized within 48 hours;

- absence of the bid bond at the opening of tenders;

- false declaration or forged document;

- omission in the financial offer of a quantified unit price;

- technical score below 80% (at least 62 “YES” out of 77);

- absence of a certificate of non-abandonment of a site on the honor;

- absence of or financial capacity less than fifty million (50,000,000) CFA Francs;

  - Essential Criteria

The criteria for the qualification of candidates will be indicative of :

- financial capacity;

- the references ;

- the execution time;

- the staff ;

- the materials.

- Assignment

The Contracting Authority shall award the Contract to the Bidder fulfilling the conditions set out in points 34.1 and 34.2 of the Supplementary Regulations.

- Duration of Validity of Bids

Tenderers shall remain bound by their tenders for ninety (90) days from the closing date for the submission of tenders.

- Right to modify quantities during the awards

The Contracting Authority during the contract awards and before signing the contract by the contractor proposed by the Internal Tender Boards, reserve the right to increase or decrease the amount of certain tasks or services originally specify in the bill of quantities, without any change in unit price or order terms and conditions. The combination of this amendment shall not exceed 20% of the proposed amount include.

- Addings

The Mayor of YINGUI Council serves right in case of necessity to add quit other useful subsequent modification to the present invitation to tender.

- Supplementary information

Additional information can be obtained during working hours at the Town Hall of YINGUI.

Done at YINGUI on ____________

The Mayor Council

(Contracting Authority)

Ampliations :

- SD OFFICER / NKAM ;

- FEICOM / LITTORAL (for information);

- ARMP / LITTORAL (for insertion in the JDM);

- Town Hall of YINGUI(for information);

- CIPM President (for information);

- Display.

# PIÈCE N° 02: RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'APPEL D’OFFRES (RGAO)

TABLE DES MATIERES

A.Généralités			13

Article1:Portée de la soumission	13

Article 2 : Financement	13

Article 3 : Fraude et corruption	13

Article 4 : Candidats admis à concourir	13

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés	14

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire	14

Article 7 : Visite du site des travaux	15

B. Dossier d’Appel d’Offres	15

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres	15

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours	16

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres	16

C.Préparation des offres	16

Article 11 : Frais de soumission	16

Article 12 : Langue de l’offre	16

Article 13 : Documents constituant l’offre	16

Article 14 : Montant de l’offre	17

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement	18

Article 16 : Validité des offres	18

Article 17 : Caution de soumission	19

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires	19

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres	20

Article 20 : Forme et signature de l’offre	20

D.Dépôtdesoffres	20

Article 21 : Cachetage et marquage des offres	20

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres	21

Article 23 : Offres hors délai	21

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres	21

E.Ouverturedesplisetévaluationdesoffres	21

Article 25 : Ouverture des plis et recours	21

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure	22

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante	22

Article 28 : Détermination de la conformité des offres	23

Article 29 : Qualification du soumissionnaire	23

Article 30 : Correction des erreurs	23

Article 31 : Conversion en une seule monnaie	23

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier	24

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux	24

Article 34 : Attribution	24

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure	25

Article 36 : Notification de l’attribution du marché	25

Article 37 : Publicationdesrésultatsd’attribution du marché et recours	25

Article 38 : Signature du marché	25

Article 39 : Cautionnement définitif	25

Règlement Général de l'Appel d'Offres

## A. Généralités

### Article1:Portée de la soumission

  - L’Autorité Contractante, définie dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), lance un Appel d’Offres pour la construction et/ou l’achèvement des Travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.

  - Le Soumissionnaire retenu ou attributaire doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

  - Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour calendaire.

### Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

### Article 3 : Fraude et corruption

3.1. Les soumissionnaires et les entrepreneurs, sont tenus au respect des règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution des marchés.

En vertu de ce principe :

a. Les définitions ci-après sont admises:

i. Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

ii. Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché;

iii. “pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv. “pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

v. “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b. Toute proposition d’attribution est rejetée, s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux(2) ans,àl’encontredetoutsoumissionnairereconnucoupabledetraficd’influence,de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

### Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de pré-qualification.

4.2. En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après:

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt.

    - Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

ii.	Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous - traitants dans plus d’une offre.

iii	l’autorité contractante ou le maître d’ouvrage possèdent des intérêts financiers dans sa géographie du capital de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle démontre qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous l’autorité directe de l’Autorité Contractante ou du Maître d’Ouvrage.

### Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, le matériel de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées aux dits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2. En vertudel’article5.1ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

### Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre:

a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire;

b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant:

i.	La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents;

ii. Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières;

iii. Les commandes acquises et les marchés attribués;

iv. Les litiges en cours;

v. La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a. L’offre devra inclure   pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage et de l’Autorité Contractante pour l’exécution du marché;

e. En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les payements qui sont effectués par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 33duRGAO.

### Article 7 : Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. le Maître d’Ouvrage est tenu d’autoriser le Soumissionnaire qui en fait la demande et ses employés ou agents, à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’il demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnéesàl’article19 du RGAO.

## B. Dossier d’Appel d’Offres

### Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

8.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s)conformémentàl’article10du RGAO, il comprend aussi les principaux documents énumérés ci-après:

Pièce n°1 La lettre d’invitation à soumissionner (pour les Appels d’Offres Restreints);

Pièce n°2 L’ Avis d’Appel d’Offres(AAO);

Pièce n°3 Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

Pièce n°4 Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO);

Pièce n°5 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP);

Pièce n°6 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP);

Pièce n° 7 Le cadre du Bordereau des Prix unitaires;

Pièce n°8LecadreduDétailquantitatifetestimatif;

Pièce n°9 Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires;

Pièce n°10Le modèles de marché;

Pièce n°11Modèles à utiliser par les Soumissionnaires

- Le cadre du planning d’exécution;

- Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

- Modèle de lettre de soumission;

- Modèle de caution de soumission ;

- Modèle de cautionnement définitif ;

- Modèle de caution d’avance de démarrage ;

- Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie;

Pièce n°12 Justificatifs des études préalables; à remplir par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué.

Pièce n° 13	La liste des établissements bancaires et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics, à insérer par l’Autorité Contractante

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

### Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO avec copie au Maître d’Ouvrage. Cependant, l’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les(AON) Vingt et un (21) jours pour les(AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

9.2. Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres, y compris la phase de pré-qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire potentiel qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Ministre chargé des Marchés publics.

9.3. Le requérant adresse une copie de ladite requête à l’Autorité Contractante et à l’Organisme chargé de la Régulation et au Président de la Commission.

9.4. L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise au MINMAP et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

### Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.1. L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

## C. Préparation des offres

### Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. L’Autorité Contractante et le Maître d’Ouvrage ne sont en aucun cas responsables de ces frais, ni tenu de les régler, quelque soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

### Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

### Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes:

a.Volume1: Dossier administratif

Il comprend:

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire:

-A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur;

- A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit;

-N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite;

- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions del’article17 du RGAO;

iii.La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO;

b.Volume2: Offre technique

b.1.Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualificationmentionnésàl’article6.1duRPAO.

b.2.Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3. Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir:

1.Le Cahier des Clauses Administratives Particulières(CCAP);

2.Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4.Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c.Volume3: Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir:

1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée;

2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli;

3. Le détail estimatif dûment rempli;

4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires;

5. L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2duRGAOconcernantlesautresformes possibles de Caution de Soumission.

13.2.Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un lot.

### Article 14 : Montant de l’offre

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente(30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation des dits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un(1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par dessous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8 du DAO.

### Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

15.1. En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre doivent suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatifs ont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante:

a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés parle soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions du RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante:

a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l’Autorité Contractante spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par l’Autorité Contractante et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

### Article 16 : Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractantepeutsolliciterleconsentementdusoumissionnaireàuneprolongationdudélaidevalidité .La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la cautiondesoumissionprévueàl'article17du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander

de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante(60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au(x)soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la date de dépassement de soixante(60)jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.

### Article 17 : Caution de soumission

17.1. Enapplicationdel'article13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante .La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30)jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4. Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie:

a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité;

b. Si, le soumissionnaire retenu:

i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 38duRGAO, ou

ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO.

Iii. Refuse de recevoir notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des prestations.

### Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 32.2(g) du RGAO.

### Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître d’Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne  sera pas un motif de disqualification.

### Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément àl’Article6.1

(a)ou6.2(c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

## D. Dépôt des offres

### Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1. Le Soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du Soumissionnaire.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures:

a. Seront adressées à l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

21.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 Susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

### Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1. Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractanteàl’adressespécifiéeàl'article21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

22.2. L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des Soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

### Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformémentàl’Article22duRGAOseradéclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

### Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite .Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT» ou «MODIFICATION».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositionsdel'article21duRGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article

24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions del'article17.6 du RGAO.

## E. Ouverture des plis et évaluation des offres

### Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1. L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, toutefois pour les projets complexes notamment ceux ayant fait l’objet d’une procédure de pré qualification, l’ouverture peut se faire en deux temps.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées «Retrait» seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées «modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres financières] et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur irrégularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé au Ministre Délégué à la Présidence chargée des Marchés Publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Chef de structure auprès de laquelle est placée la commission concernée.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois(03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de  la Commission de Passation des marchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

### Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

### Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

27.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, la Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 30 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

### Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui:

i. Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux;

ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du Marché;

iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

28.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

### Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellementconformeauxdispositionsdudossierd’appeld’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

### Article 30 : Correction des erreurs

30.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante:

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous- commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé;

Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé;

c. S’il y’a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas(a)et(b)ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

### Article 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale(BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

### Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous-commission d’analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit:

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

e. En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’Autorité Contractante dans le RPAO.

32.3. L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d’Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre après l’avis technique de l’Agence de Régulation des Marchés Publics.

### Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Les entrepreneurs nationaux bénéficient d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

### Article 34 : Attribution

34.1. L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniquesetfinancièresrequisespourexécuterleMarchédefaçonsatisfaisanteetdont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposés.

34.2. Si, selon l’Article13.2duRGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les remises offertes par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot.

34.3 Toute attribution des marchés de Travaux se fait au Soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères d’évaluation et présentant l’offre évaluée la moins-disante.

### Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’ Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation de Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

### Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

### Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.1. L’Autorité Contractantecommuniqueàtoutsoumissionnaireouadministrationconcernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2. L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l’Autorité chargée des Marchés publics, avec copies à l’Agence de Régulation des Marchés Publics, à l’Autorité Contractante et au Président de ladite Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq(05) jours ouvrables après la publication des résultats.

### Article 38 : Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés compétente pour examen et avis, et le cas échéant, au visa préalable du Ministre en charge des Marchés publics.

38.2. L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept(07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché examiné par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire et le cas échéant après le visa du Ministre en charge des Marchés publics.

38.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

### Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, l’entre- preneur fournira au Maître d’Ouvrage un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant TTC  du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

# PIÈCE N° 03: RÈGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D’OFFRES (RPAO)

Règlement Particulier de l’Appel d’Offres

| Références du RGAO | Généralités |
| --- | --- |
| 1.1 | Définition des Travaux: Le présent Appel d’Offres a pour objet, les travaux de fourniture et d’installation de 50 lampadaires solaires ALL IN ONE SOLAR STREET LIGHT C1-100W dans la ville de YINGUI, Département DU NKAM, Région DU LITTORAL. Les Travaux comprennent : - l’installation de chantier ; - les études et piquetage; - le projet d’exécution - fourniture et pose des lampadaires de technologie all in one ; - la réalisation des massifs d’ancrage en béton armé ; - la réalisation des tests de fonctionnement ; - la formation du personnel en charge de l’entretien des lampadaires solaires ; - les réglages divers. Maître d’Ouvrage : Le Maire de la Commune de YINGUI Autorité Contractante : Le Maire de la Commune de YINGUI. Références de l’Appel d’Offres : Avis d’Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence N°008 BIS/AONO/C.YGUI/SG/CIPM/2024 du 10 Mai 2024 |
| 1.2. | Délai d’exécution: Le Délai Maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour l’exécution des travaux est de trois (03) mois |
| 2.1 | Source(s) de financement: Les travaux objet du présent marché sont financés par le budget du Fonds Spécial d’Équipement et d’Intervention Intercommunale (FEICOM) exercice 2024 et suivants. |
| 4.1 | Liste des candidats pré-qualifiés, le cas échéant : sans objet |
| 5.1 | Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services. En ce qui concerne la provenance des matériaux, de matériels et de fourniture, destinés à l'exécution des travaux, la préférence est donnée aux produits fabriqués au Cameroun, sous réserve de leur conformité aux normes techniques, et à la condition que leurs prix soient homologués. Toutefois, en cas de dérogations législatives ou réglementaires, ou résultant des conventions ou accords internationaux, le Ministre chargé du Commerce autorisera l'importation desdits produits, à la demande du cocontractant. |

6.1. Critères d’évaluation

Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation suivant les critères essentiels. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire.

Il s’agit notamment de :

- absence d’une pièce administrative non régularisée dans un délai de 48 heures ;

- absence de la caution de soumission à l’ouverture des offres ;

- fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

- omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié ;

- note technique inférieure à 80% (au moins 62 « OUI » sur 77) ;

- absence d’une attestation de non-abandon d’un chantier sur l’honneur ;

- absence de ou capacité financière inférieur à cinquante millions (50 000 000) Francs CFA ;

Critères essentiels

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur:

- la capacité financière ;

- les références ;

- le délai d’exécution ;

- le personnel ;

- les matériels.

      - Situation financière

La situation financière sera basée sur une attestation de surface capacité financière d’au moins cinquante millions (50 000 000) Francs CFA, délivrée par une banque de première catégorie.

      - Expérience

- Expérience générale en Marchés publics

Cumul des montants des marchés réalisés et réceptionnés au cours des cinq (05) dernières années supérieur à soixante-quinze millions (75 000 000) Francs FCFA.

- Expérience spécifique en Travaux similaires

Avoir effectivement exécuté de manière satisfaisante et achevé, en tant qu’entrepreneur principal au moins un (01) marché d’éclairage public par énergie solaire ou d’installation électrique photovoltaïque au cours des cinq (05) dernières années.

Le soumissionnaire devra fournir en termes de justificatifs les copies des procès-verbaux de réception provisoire et/ou définitive, les photocopies des premières et dernières pages des contrats enregistrés.

      - Personnels

Le Candidat doit établir qu’il dispose du personnel requis pour les postes-clés ci-après :

| N° | Position | Qualification minimale requise | Expérience globale (années) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Conducteur des travaux | Ingénieur des travaux de Génie Electrique | Cinq (05) |
| 02 | Chef de chantier lot Génie Civil | Technicien de Génie Civil | Cinq (05) |
| 03 | Chef de chantier lot Génie Electrique | Technicien de Génie Electrique | Cinq (05) |
| 06 | Responsable hygiène, sécurité, environnement. | Environnementaliste ou équivalent. | Trois (03) |

      - Matériels

Le Candidat doit établir qu’il dispose en propre ou en location les matériels ci-après :

| N° | Type et caractéristiques du matériel | Nombre minimal requis |
| --- | --- | --- |
| 01 | Camion à bras de grue de capacité minimale 02 tonnes | Un (01) |
| 02 | Pick-up de liaison | Un (01) |
| 03 | Compacteur manuel | Un (01) |
| 04 | Bétonnière | Un (01) |
| 05 | Matériels de topographie | Ensemble |
| 06 | Boîte à outils électriques (tournevis, pinces, embouts etc.). | Ensemble |
| 07 | Matériels informatiques du chantier (ordinateur, imprimante, relieuse, appareil photo numérique) | Ensemble |
| 08 | Petit matériel de chantier (brouettes, seaux, cisailles, EPI etc.) | Ensemble |
| 09 | Harnais de sécurité | Un (01) |
| 10 | Multimètre | Deux (02) |
| 11 | Solarimètre | Un (01) |
| 12 | GPS | Un (01) |

| 7.3. | Visite du site des travaux La visite de site est obligatoire dès publication de l’Avis d’Appel d’Offres et tout soumissionnaire doit joindre une attestation de visite des lieux signée sur l’honneur qui décrit les conditions générales du site ou seront réalisés les travaux. |
| --- | --- |
| 12. | Langue(s) de l’offre : La langue utilisée par les soumissionnaires pour la présentation de leur offre devra être le français ou l’anglais. Toute offre rédigée dans les deux langues sera éliminée. |

13.1. La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être complétée, regroupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit :

Enveloppe A – Volume I: Pièces administratives

Il comprend :

  - la déclaration d’intention de soumissionner timbrée (suivant modèle joint) ;

  - l’accord de groupement, le cas échéant ;

  - le pouvoir de signature, le cas échéant ;

  - le registre de commerce certifié ;

  - attestation d’immatriculation timbrée ;

  - l’attestation de conformité fiscale ;

  - une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance;

  - une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO ;

  - la quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres ;

  - la caution de soumission (suivant modèle joint) et timbré d’un montant de un million quatre-cent mille (1 400 000) francs CFA et d’une durée de validité de quatre (04) mois, établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère en charge des Finances.

  - Une attestation pour soumission CNPS ;

  - Un certificat de non exclusion des marchés publics délivrée par l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

  - l’attestation et le plan de localisation sur l’honneur ;

En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les pièces a, h, i, j étant uniquement présentées par le mandataire du groupement.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité compétente (Préfet, Sous-préfet, …).Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres

Enveloppe B – Volume II : Offre technique

B.1. Les renseignements sur les qualifications

- une capacité financière d’au moins Cinquante millions (50 000 000) francs CFA, délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances.

- la liste des travaux similaires déjà exécutés au cours des cinq (05) dernières années ;

Joindre les copies des procès-verbaux de réception provisoire et/ou définitive, les premières et dernières pages des marchés y afférents ;

- la liste du personnel requis pour les postes-clés.

Joindre les CV datés et signés, les copies certifiées conformes des cartes nationales d’identité, les copies certifiées conformes des diplômes, les attestations de disponibilité (suivant le modèle joint) et les attestations d’inscription aux ordres professionnels le cas échéant.

Les qualifications minimales requises pour les personnels aux postes-clés sont disponibles dans la grille d’évaluation ci-après ;

- la liste du matériel.

Joindre les copies des cartes grises, des factures certifiées conformes d’achat ou les certificats de vente ou d’achat et les contrats de location.

B.2. Propositions techniques

- l’attestation de capacité financière ;

- une note méthodologique sur la compréhension, l’organisation et l’exécution des travaux ;

- le rapport commenté de visite du site des travaux ;

- le planning d’exécution des travaux ;

- le planning d’approvisionnement ;

- l’organigramme du chantier pour les travaux.

B.3.Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Joindre une copie du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) paraphé sur chaque page, et à la dernière page, daté, signé et cacheté du soumissionnaire.

Enveloppe C – Volume III : Offre financière

C.1. 	La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée, cacheté et datée ;

C.2. 	le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli (BPU) paraphé à chaque page, signé, cacheté et daté à la dernière page;

C.3.	le Détail Quantitatif et Estimatif(DQE) dûment rempli, paraphé à chaque page, signé, cacheté et daté à la dernière page;

C.4.	les Sous-Détail des Prix (SDP) paraphés ;

NB : Les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen.

|  | Prix et monnaie de l’offre |
| --- | --- |
| 14.3. | Sous réserves des dispositions contraires prévues au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans le prix et dans le montant total de son offre. |
| 14.4. | Les prix du marché ne sont pas révisables. |
| 15.1 | En cas d’Appels d’Offres Internationaux : Sans objet |
| 15.2 15.3 | La monnaie de l’offre est libellée en monnaie nationale, le Francs CFA |
|  | Préparation et dépôt des offres |
| 16.1. | Période de validité des offres: La période de validité des offres est de quatre-vingt (90) jours haut à partir de la date limite de dépôt des offres. |
| 17.1. | Montant de la caution de soumission : la caution de soumission est de un million quatre cent mille (1 400 000) francs CFA et d’une durée de validité de quatre (04) mois, établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère en charge des Finances. |
| 18.1. | Les offres seront évaluées sur la base d’un délai d’exécution des travaux compris entre deux (02) mois au minimum et trois (03) mois au maximum. La méthode d’évaluation figure à l’article 32.2 (e) du RGAO. Le délai d’exécution proposé par le Soumissionnaire retenu deviendra le délai d’exécution contractuel. |
| 18.3. | Les variantes techniques sur la ou les parties des travaux spécifiés ci-dessous« ne seront pas »prises en compte dans le cadre des Spécifications techniques du présent Appel d’Offres. |
| 19.1. | Lieu, date et heure de la réunion préparatoire à l’établissement des offres: Sans objet |
| 20.1. | Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées: Les offres seront rédigées sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles. . |
| 21.2. | Adresse de l’Autorité Contractante à utiliser pour l’envoi des offres: Les offres seront déposées sous pli fermé contre récépissé à l’Hôtel de ville de YINGUI, et devra porter la mention suivante : « AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE N°008 BIS/AONO/C.YGUI/SG/CIPM/2024 DU 10 Mai 2024 POUR LES TRAVAUX DE FOURNITURE ET D’INSTALLATION DE 50 LAMPADAIRES SOLAIRES A SIMPLE CROSSE ET DE TYPE ALL IN ONE DANS LA VILLE DE YINGUI » « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT » |
| 22.1. | Date et heure limites de dépôt des offres: Les offres devront être déposées au plus tard le 11 Octobre 2024 à 11 H, heure locale. Les offres parvenues après les dates et heure limites de dépôt des offres ne seront pas reçues. |
| 25.1 | Lieu, date et heure de l’ouverture des plis: L’ouverture des plis se fera en un temps. L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 11 Octobre 2024 à 12 H, heure locale par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de la Commune de YINGUI, dans la salle de réunion de l’Hôtel de ville. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée. |
|  | Evaluation et comparaison des offres |
| 31.2. | Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie: Sans objet. |
| 32.2. (e) | Le délai d’exécution« ne sera pas » évalué, les soumissionnaires ayant des délais au-delà du délai maximum de douze (12) mois seront éliminés. |
| 32.2(g). | La méthode d’évaluation des variantes techniques : Sans objet |
| 33.1. | Marge de préférence nationale au cours de l’évaluation : Sans Objet |
|  | Attribution du marché |
| 34.1 34.2 | L’ Autorité Contractante attribuera le Marché au soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres avec une note de l’offre technique minimale de 80% (au moins 62 « OUI » sur 77).des critères essentiels contenus dans la grille d’évaluation et dont l’offre a été évaluée la moins-disante. |
|  | Cautionnement définitif |
| 39.1 39.2 | Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, l’entrepreneur fournira à ce dernier une caution garantissant l’exécution intégrale des travaux, d’un taux de 2% du montant TTC du marché. Elle devra être établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère en charge des Finances. |

GRILLE D’ÉVALUATION

| « AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE N°008/AONO/C.YGUI/SG/CIPM/2024 DU 10 Mai 2024 POUR LES TRAVAUX DE FOURNITURE ET D’INSTALLATION DE 50 LAMPADAIRES SOLAIRES DE TYPE ALL IN ONE DANS LA VILLE DE YINGUI, DEPARTEMENTDU NKAM, REGION DU LITTORAL ». |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FINANCEMENT : BUDGET DU FEICOM, EXERCICE 2024 ET SUIVANTS |  |  |  |
| GRILLE D'ÉVALUATION |  |  |  |
| Fiche N°…… | SOUMISSIONNAIRE : | Téléphone : |  |
| A | PERSONNELS AUX POSTES-CLÉS |  |  |
| A1 | CONDUCTEUR DES TRAVAUX | OUI | NON |
| A1.1 | Copie certifiée conforme du diplôme d’Ingénieur des Travaux de Génie Électrique/ Électronicien ou plus |  |  |
| A1.2 | CV signé et daté |  |  |
| A1.3 | Attestation de disponibilité |  |  |
| A1.4 | Attestation d'inscription à l'Ordre National des Ingénieurs de Génie Électrique ou Ordre Professionnel correspondant |  |  |
| A1.5 | Cinq (05) ans ou plus comme Ingénieur de Génie Électrique |  |  |
| TOTAL A1 | TOTAL DU CONDUCTEUR DES TRAVAUX | ………… sur 05 |  |
| A2 | CHEF DE CHANTIER GENIE CIVIL | OUI | NON |
| A2.1 | Copie certifiée conforme du diplôme de Technicien de Génie Civil ou plus |  |  |
| A2.2 | CV signé et daté |  |  |
| A2.3 | Attestation de disponibilité |  |  |
| A2.4 | Cinq (05) ans ou plus comme Technicien de Génie Civil |  |  |
| TOTAL A2 | TOTAL DU CHEF DE CHANTIER GENIE CIVIL | ………… sur 04 |  |
| A3 | CHEF DE CHANTIER LOT GENIE ELECTRIQUE | OUI | NON |
| A3.1 | Copie certifiée conforme du diplôme de Technicien de Génie Électrique ou plus |  |  |
| A3.2 | CV signé et daté |  |  |
| A3.3 | Attestation de disponibilité |  |  |
| A3.4 | Cinq (05) ans ou plus comme Technicien de Génie Électrique |  |  |
| TOTAL A3 | TOTAL CHEF DE CHANTIER GENIE ELECTRIQUE | ………… sur 04 |  |
| A4 | RESPONSABLE, SANTE, HYGIENE, SECURITE, ENVIRONNEMENT | OUI | NON |
| A4.1 | Copie certifiée conforme du diplôme d’Environnementaliste (BAC+3) |  |  |
| A4.2 | CV signé et daté |  |  |
| A4.3 | Attestation de disponibilité |  |  |
| A4.4 | Trois (03) ans ou plus comme environnementaliste |  |  |
| TOTAL A4 | TOTAL DU RESPONSABLE, SANTE, HYGIENE, SECURITE, ENVIRONNEMENT | ………… sur 04 |  |
| TOTAL A | TOTAL DES PERSONNELS AUX POSTES-CLÉS | ………… sur 17 |  |
| B | MOYENS MATERIELS | OUI | NON |
| B1 | Camion à bras de grue de capacité minimale 02 tonnes |  |  |
| B2 | Pick-up de liaison |  |  |
| B3 | Compacteur manuel |  |  |
| B4 | Bétonnière |  |  |
| B5 | Matériels de topographie |  |  |
| B6 | Boîte à outils électriques (tournevis, pinces, embouts etc.). |  |  |
| B7 | Matériels informatiques du chantier (ordinateur, imprimante, relieuse, appareil photo numérique) |  |  |
| B8 | Petit matériel de chantier (brouettes, seaux, cisailles, EPI etc.) |  |  |
| B9 | Harnais de sécurité |  |  |
| B10 | Multimètre |  |  |
| B11 | Solarimètre |  |  |
| B12 | GPS |  |  |
| TOTAL B | TOTAL DES MOYENS MATERIELS | ………… sur 12 |  |
| C | EXPERIENCE | OUI | NON |
| C1 | Un marché d’éclairage public par énergie solaire ou d’installation électrique photovoltaïque réalisé et réceptionné en qualité d’Entrepreneur principal au cours des cinq (05) dernières années. (Joindre les photocopies des premières et dernières pages de contrat pour les Marchés de travaux ainsi que les procès-verbaux de réception provisoire et définitive pour les travaux achevés) |  |  |
| C2 | Cumul des montants des marchés réalisés et réceptionnés au cours des cinq (05) dernières années supérieur à 75 millions Francs FCFA (Joindre les photocopies des premières et dernières pages de contrat ainsi que les procès-verbaux de réception provisoire et/ou définitive le cas échéant) |  |  |
| TOTAL C | TOTAL DE L'EXPERIENCE | ………… sur 02 |  |
| D | SITUATION FINANCIERE (sur 02 critères) | OUI | NON |
| D1 | Attestation de surface financière disponible d'au moins 50 millions de FCFA délivrée par une banque de 1er Ordre agrée par le Ministère en charge des finances |  |  |
| D2 | Chiffre d’affaire des douze (12) derniers mois supérieur ou égal à cinquante (50) millions Francs CFA (Joindre copie des pages correspondantes de la déclaration de situation fiscales DSF) |  |  |
| TOTAL D | TOTAL DE LA SITUATION FINANCIERE | ………… sur 02 |  |
| E | PROPOSITIONS TECHNIQUES (sur 04 critères) | OUI | NON |
| E1 | Note méthodologique sur la compréhension, l’organisation et l’exécution des travaux |  |  |
| E2 | Rapport commenté de visite du site des travaux |  |  |
| E3 | Planning d’exécution des travaux |  |  |
| E4 | Organigramme de l'entreprise |  |  |
| TOTAL E | TOTAL DES PROPOSITIONS TECHNIQUES | ………… sur 04 |  |
| F | ACCEPTATION DES CONDITIONS DU MARCHE (sur 02 critères) | OUI | NON |
| F1 | CCTP Paraphé et signé |  |  |
| F2 | CCAP Paraphé et signé |  |  |
| TOTAL F | TOTAL ACCEPTATION DES CONDITIONS DU MARCHE | ………… sur 02 |  |
| G | PRESENTATION GENERALE DE L'OFFRE (sur 04 critères) | OUI | NON |
| G1 | Lisibilité de l’offre |  |  |
| G2 | Nombre de copie tel qu’exige le RPAO |  |  |
| G3 | Reliure à la spirale |  |  |
| G4 | Intercalaires de couleur autre que le blanc |  |  |
| TOTAL G | TOTAL PRESENTATION GENERALE DE L'OFFRE | ………… sur 04 |  |
| H | FICHE TECHNIQUES DES EQUIPEMENTS SOLAIRES | OUI | NON |
| H1 | Panneaux solaires de 90Wc | OUI | NON |
| H1.1 | Type d’ampoule : Poly cristallin |  |  |
| H1.2 | Puissance crête globale du champ (Wc) : ≥ 90 |  |  |
| H1.3 | Durée de vie : ≥ 25 ans |  |  |
| H1.4 | Orientation du plan des capteurs : 11° |  |  |
| H2 | Lampe LED de 60W | OUI | NON |
| H2.1 | Type de lampe : LED |  |  |
| H2.2 | Puissance ≥ 60W |  |  |
| H2.3 | Flux lumineux (lampe) ≥ 9000 Lumens |  |  |
| H2.4 | Inclinaison de la crosse 5° ≤ Θ ≤ 15° |  |  |
| H2.5 | Tension de fonctionnement : 12 ou 24 volts |  |  |
| H2.6 | Durée de vie ≥ 60 000 heures |  |  |
| H2.7 | Efficacité lumineuse en sortie de luminaire minimal avec pertes optiques incluses 150Lumens/Watt |  |  |
| H2.8 | Température de couleur ≥ 7000°K |  |  |
| H2.9 | Rendement ≥ 91,5% |  |  |
| H3 | Batteries GEL de 53Ah à 12,8V (de durée de vie 06 ans minimum) | OUI | NON |
| H3.1 | Type : GEL |  |  |
| H3.2 | Capacité minimale≥ 53 Ah |  |  |
| H3.3 | Durée de vie de fonctionnement ≥ 06 ans |  |  |
| H3.4 | Nombre de cycle minimum à 25°C et profondeur de décharge à 80% ≥ 2 500 |  |  |
| H3.5 | Auto décharge (perte de capacité annuelle) ≤ 5% |  |  |
| H3.6 | Tension : 12,8Volts |  |  |
| H3.7 | Autonomie≥ 02 nuits en mode dimmable |  |  |
| H4 | Régulateur équipé d’interrupteur crépusculaire et variateur d’intensité d’éclairement de 10A à 24V | OUI | NON |
| H4.1 | Ajustement de l’éclairage selon la nécessité et selon l’état de charge du parc des batteries |  |  |
| H4.2 | Possibilité de paramétrer une période de puissance d’éclairage : Garantir la puissance de l’éclairage constante à 100% entre six (06) heures du soir à minuit (24 heures), et à 50% d’intensité lumineuse entre minuit (24 heures) à six (06) heures du matin |  |  |
| H4.3 | Durée de vie du régulateur ≥ 05 ans ; |  |  |
| H4.4 | Tension de fonctionnement : 24 volts ; |  |  |
| H4.5 | Ampérage : 10A (lampe de 60W, simple crosse) |  |  |
| H4.6 | Autoconsommation : ≤ 5mA ; |  |  |
| H4.7 | Température ambiante de fonctionnement : - 20°C à 75°C ; |  |  |
| H4.8 | Fonctions de protection minimale : court-circuit, polarité, éclairage, surcharge, décharge inverse. |  |  |
| H5 | Mât en acier galvanisé pour lampadaire à simple crosse avec hauteur du luminaire à 07 mètres et de 4mm d’épaisseur minimum | OUI | NON |
| H5.1 | Matière : acier galvanisé |  |  |
| H5.2 | Epaisseur de l’acier ≥ 4 mm |  |  |
| H5.3 | Hauteur : 07 mètres |  |  |
| H6 | Câbles de connexion souples de 1,5mm2 et 4mm2 de classe 5 |  |  |
| H7 | Cage de protection des batteries en matière aux normes techniques |  |  |
| H8 | Dispositif de commande à distance avec piles |  |  |
| TOTAL G | TOTAL PRESENTATION GENERALE DE L'OFFRE | ………… sur 34 |  |
| RECAPITULATIF |  |  |  |
| A | TOTAL A |  | sur 17 |
| B | TOTAL B |  | sur 12 |
| C | TOTAL C |  | sur 02 |
| D | TOTAL D |  | sur 02 |
| E | TOTAL E |  | sur 04 |
| F | TOTAL F |  | sur 02 |
| G | TOTAL G |  | sur 04 |
| H | TOTAL H |  | Sur 34 |
|  | TOTAL GENERAL |  | sur 77 |
|  | NOMBRE DE « OUI » SUPERIEUR OU EGAL A 62 |  |  |
|  | DÉCISON (QUALIFIÉ À L'ANALYSE FINANCIÈRE / ÉLIMINÉ) : |  |  |

# PIÈCE N° 04 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP)

SOMMAIRE

ChapitreI:Généralités	40

Article 1 : Objet du marché	40

Article2: Procéduredepassationdumarché	40

Article3: Définitionsetattributions (CCAGArticle2complété)	40

Article4: Langue,loisetrèglements applicables	40

Article5: Piècesconstitutives du marché (CCAGArticle 4)	40

Article6: Textesgénérauxapplicables	41

Article7: Communication (CCAGArticle6et10complétés)	41

Article8:Ordresdeservice(CCAGArticle8)	42

Article9:Marchés à tranches conditionnelles (CCAGArticle9)	42

Article10: Matériel et personneldel’entrepreneur (CCAGArticle15complété)	42

ChapitreII:Clausesfinancières	43

Article11: Garanties etcautions (CCAGarticles29et41)	43

Article12:Montantdumarché (CCAGArticles18et19complétés)	43

Article 13 : Lieu et mode de paiement	43

Article 14 : Variation des prix (CCAG Article 20)	43

Article 15 : Formules de révision des prix (CCAG article 21)	43

Article 16 : Formules d’actualisation des prix (CCAG article 21)	43

Article 17 : Travaux en régie (CCAG Article 22 complété)	43

Article 18 : Valorisation des travaux (CCAG article 23)	44

Article 19 : Valorisationdes approvisionnements (CCAG article 24 complété)	44

Article 20 : Avances (CCAG article 28)	44

Article 21 : Règlement des travaux (cf. art.26, 27 et 30 CCAG complétés)	44

Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)	44

Article 23 : Pénalités (CCAG Article 32 complété)	44

Article 24 : Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33)	45

Article 25 : Décompte final (CCAG Article 34)	45

Article 26 : Décompte général et définitif (CCAG Article 35)	45

Article 27 : Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36)	45

Article 28 : Timbres et enregistrement des marchés (CCAG Article 37)	45

Chapitre III : Exécution des travaux	46

Article 29 : Consistance des prestations	46

Article 30 : Obligations du Maître d’Ouvrage (CCAG complété)	46

Article 31 : Délais d’exécution du marché (CCAG Article 38)	46

Article 32 : Rôles et responsabilités de l’entrepreneur (CCAG Article 40)	46

Article 33 : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)	46

Article 34 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)	46

Article 35 : Pièce à fournir par l’entrepreneur (Article 49 complété)	46

Article 36 : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)	47

Article 37 : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)	47

Article 38 : Sous-traitance (CCAG article 54)	48

Article 39 : Laboratoire de chantier et essais (CCAG Article 55)	48

Article 40 : Journal de chantier (CCAG Article 56 complété)	48

Article 41 : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)	48

Chapitre IV : De la réception	48

Article 42 : Réception provisoire (CCAG Article 67)	48

Article 43 : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)	49

Article 44 : Délai de garantie (CCAG Article 70)	49

Article 45 : Réception définitive (CCAG Article 72)	49

Chapitre V : Dispositions diverses	49

Article 46 : Résiliation du marché (CCAG Article 74)	49

Article 47 : Cas de force majeure (CCAG article 75)	49

Article 48 : Différends et litiges (CCAG article 79)	49

Article 49 : Edition et diffusion du présent marché	49

Article 50 et dernier : Entréeen vigueur du marché	49

#### Chapitre I:GÉnÉralités

##### Article 1 : Objet du marché

Le présent marché a pour objet les travaux de fourniture et d’installation de 50 lampadaires solaires ALL IN ONE SOLAR STREET LIGHT C1-100W  dans la ville de YINGUI, dans le Département DU NKAM, Région du LITTORAL.

##### Article 2: Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence

N°008 BIS/AONO/C.YGUI/SG/CIPM/2024 du 10 Mai 2024

##### Article 3: Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété)

3.1. Définitions générales (Cf. code)

- l’Autorité contractante est: Le Maire de la Commune de YINGUI. il passe le marché, procède à la transmission des copies au Ministre en charge des Marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation ;

- l’Autorité en charge du contrôle de l’effectivité de la réalisation des travaux est : le Délégué Départemental des Marchés publics DU NKAM;

- le bailleur de fonds est le FEICOM, représenté par son Directeur Général ;

- le Maître d’Ouvrage est le Maire de la Commune de YINGUI, Il représente l’administration bénéficiaire des travaux ;

- le Chef de service du marché est : le Secrétaire Général de la Commune de YINGUI, Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels ;

- l’Ingénieur du marché est : le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Energie DU NKAM ;

- l’entrepreneur est: _______________ ;

3.2. Nantissement

Le présent marché peut être donné en nantissement, sous réserve de toute forme de cession de créance.

Dans ce cas :

- l’autorité chargée de l’ordonnancement des paiements est : le Maire de la Commune de YINGUI;

- l’autorité chargée de la liquidation des dépenses est: le Directeur Général du FEICOM;

- l’organisme ou le responsable chargé du paiement est l’Agent comptable du FEICOM ;

- le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché est: le Maire de la Commune de YINGUI;

##### Article 4: Langue, lois et règlements applicables

4.1. La langue utilisée est le français ou l’anglais.

4.2. L’entrepreneur s’engage à observer les lois, règlements en vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si ces lois et règlements en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les  coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

##### Article 5: Pièces constitutives du marché (CCAG Article 4)

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

            - La lettre de soumission;

            - La soumission de l’entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

            - le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

            - le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

            - les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : les bordereaux des prix unitaires ; l’état des prix forfaitaires ; le détail ou le devis estimatif ; la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires ;

            - les Plans, notes de calcul, cahiers de sondage et dossiers géotechniques ;

            - le Cahier des Clauses Administratives Générales(CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033/CAB/PM du 13 février 2007 ;

            - le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant l’objet du marché ;

            - l’Avis de Non Objection au Contrat (ANO Contrat) ;

            - l’Avis de Non Objection au Projet d’Exécution des Ouvrages (ANO PEO).

##### Article 6: Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après:

- la loi cadre N° 96/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement ;

- la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime Financier de l’Etat ;

- la loi n°2021/026 du 16 décembre 2021 portant loi des Finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2024 ;

- le Code minier ;

- les textes régissant les corps de métier ;

- le Décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (et ses différents textes d’application) modifié et complété par le Décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 ;

- le Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses différents textes d’application ;

- le Décret n° 2012 /074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions des Marchés modifié et complété par le Décret N° 2013/271 du 05 août 2013 ;

- la circulaire N°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l’exécution des Marchés Publics

- la Circulaire N° 00000026/C/MINFI du 29 décembre 2023, portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État et des Autres Entités Publiques pour l’Exercice 2024;

- les DTU pour les travaux de bâtiment ;

- les normes en vigueur ;

- l’Arrêté conjoint N°0162/MINFOF/MINTP/MINMAP du 15 décembre 2020, fixant les modalités d’utilisation du bois d’origine légale dans la commande publique ;

- la lettre d’accord de financement 22/N°8398/L/FEICOM/DG/DIPDCTD/SDIT du 07 novembre 2024 ;

- d’autres textes spécifiques au domaine concerné par le marché.

##### Article 7: Communication (CCAG Article 6 et 10 complétés)

7.1. Toutes les communications au titre du présent marché sont écrites et les notifications faites aux adresses ci-après :

- Dans le cas où l’entrepreneur est le destinataire : Madame/Monsieur ______________________

Passé le délai de 15 jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Maître d’Ouvrage, au Chef de Service du marché son domicile, les correspondances seront valablement adressées à la Mairie de YINGUI.

- Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire:

Monsieur le Maire de la Commune de YINGUI avec copie adressée dans les mêmes délais, à l’Autorité contractante, à l’organisme payeur, au Chef de service, à l’ingénieur, à la maîtrise d’œuvre.

- Dans le cas où l’Autorité Contractante est :

Monsieur Le Maire de la Commune de YINGUI avec copie adressée dans les mêmes délais, au Maître d’Ouvrage, à l’Organisme Payeur, au Chef de Service, à l’Ingénieur et à la Maîtrise d’œuvre.

7.2. L’entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances à la Maîtrise d’œuvre, avec copie au Chef de service du Marché, à l’Autorité contractante, à l’Ingénieur et à l’Organisme Payeur.

##### Article 8:Ordres de service (CCAG Article 8)

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

8.1.	L’ordre de service de commencer les travaux est signé par l’Autorité Contractante et notifié au Cocontractant par le Maître d’Ouvrage avec copie à l’Autorité Contractante, au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, à l’Organisme Payeur, à l’ARMP-LITTORAL,  au MINMAP-NKAM et à la Maîtrise d’œuvre ;

8.2	Sur proposition du Maître d’Ouvrage, les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Maître d’Ouvrage au Cocontractant avec copie à l’Autorité Contractante, au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, à la Maîtrise d’œuvre et à l’Organisme Payeur. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant ;

8.3	les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Chef de Service du Marché et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur ou la Maîtrise d’œuvre avec copie à l’Autorité Contractante, à l’ARMP-LITTORAL, au MINMAP-NKAM, au Chef de Service et à l’Organisme Payeur ;

8.4	les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie à l’Autorité Cocontractante, à l’Organisme Payeur à l’Ingénieur, à l’ARMP-LITTORAL, au MINMAP-NKAM et à la Maîtrise d’œuvre ;

8.5	les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par les services de ce dernier au Cocontractant avec copie au Maître d’Ouvrage, au Chef de service, à l’Ingénieur, à l’Organisme Payeur et à la Maîtrise d’œuvre ;

8.6	les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur avec copie au Maître d’Ouvrage et à l’Organisme Payeur ;

8.7	le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

8.8s’agissant des ordres de service signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Maitre d’Ouvrage, la notification doit être faite dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de transmission par l’Autorité Contractante au Maitre d’Ouvrage. Passé ce délai, l’Autorité Contractante constate la carence du Maitre d’Ouvrage, se substitue à lui et procède à ladite notification.

##### Article9: Marchés à tranches conditionnelles (CCAG Article 9)

Sans objet

##### Article10: Matériel et personnel de l’entrepreneur (CCAG Article 15 complété)

10.1. Toute modification, même partielle, apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Chef de Service. En cas de modification, l’entrepreneur le fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément de la Maîtrise d’œuvre dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. La Maîtrise d'Œuvre disposera de cinq (05) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de Service, à l’Ingénieur et à l’Organisme Payeur. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l’article45 ci-dessous ou d’application de pénalités de 100 000 FCFA par personnel remplacé.

10.4L’entrepreneur utilisera le matériel approprié proposé dans le projet d’exécution pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art.

10.5 Toute modification apportée sera notifiée à l’Autorité contractante avec copie à l’Organisme Payeur.

#### ChapitreII:Clauses financiÈres

##### Article11: Garanties et cautions (CCAGarticles29et41)

11.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à 2% du montant TTC du marché.

Il est constitué et transmis au Chef Service du marché dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande de l’entrepreneur.

11.2. Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixée à 10% du montant TTC du marché.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande de l’entrepreneur.

11.3. Cautionnement d’avance de démarrage

L’entrepreneur peut sur simple demande adressée au Maître d’Ouvrage, obtenir une avance de démarrage dont le montant ne peut excéder vingt pour cent (20%) du montant TTC du marché. Cette avance de démarrage devra être cautionnée à cent pour cent (100%) par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère en charge des Finances.

##### Article12:Montantdumarché (CCAGArticles18et19complétés)

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du détail quantitatif et estimatif ci-joint, est de______(en chiffres)	(en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises(TTC);soit:

- Montant HTVA:________(____)francs CFA ;

- Montant de la TVA:________(___)francs CFA ;

- Montant de l’AIR : ____ (___) francs CFA ;

- Net à percevoir = HTVA-(AIR) (_______) francs CFA.

##### Article13: Lieu et mode de paiement

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues de la manière suivante:

Pour les règlements en francs CFA, soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte n°_________ouvert au nom de l’entrepreneur à la banque______________

##### Article14:Variation des prix (CCAG Article 20)

14.1. Les prix sont fermes et non révisables.

14.2. Modalités d’actualisation des prix (le cas échéant).

Sans objet

##### Article15: Formules de révision des prix (CCAG article 21)

Sans objet.

##### Article16: Formules d’actualisation des prix (CCAG article 21)

Sans objet.

##### Article17: Travaux en régie (CCAG Article 22 complété)

17.1. Le pourcentage des travaux en régie est de 2% du montant du marché et des avenants, le cas échéant

17.2. Dans le cas où l’entrepreneur serait invité à exécuter des travaux en régie, les dépenses exposées et dument justifiées lui seront remboursées dans les conditions suivantes:

- Les quantités prises en compte seront les heures de mise à disposition ou les quantités de matériaux et matières mises en œuvre ayant fait l’objet d’attachements contradictoires;

- Les traitements et salaires effectivement payés à la main d’œuvre locale seront majorés pour tenir compte des charges sociales de quarante pour cent (40%);

- Les heures d’engin seront décomptées au taux figurant dans les sous-détails de prix;

- Les matériaux et matières seront remboursés au prix de revient dûment justifié au lieu d’emploi majoré de dix pour cent pour pertes, magasinage et manutention;

- Le montant des prestations ainsi calculé, y compris les heures d’engins, sera majoré de 25 %pour tenir compte des frais généraux, bénéfices et aléas propres à l’entrepreneur.

##### Article18: Valorisation des travaux (CCAG article 23)

Ce marché est à prix unitaires.

##### Article19: Valorisation des approvisionnements (CCAG article 24 complété)

Sans Objet.

##### Article20: Avances (CCAG article 28)

20.1. Le Maître d’Ouvrage pourrait accorder une avance de démarrage égale à 20% du montant TTC du marché.

20.2Cette avance dont la valeur ne peut excéder vingt pour cent (20%) du prix initial TTC du marché, est cautionnée à cent pour cent (100%) par une banque de premier ordre ou une compagnie d’assurance agréée par le Ministère en charge des Finances, et remboursée par déduction sur les acomptes à verser à l’entrepreneur pendant l’exécution du marché, suivant des modalités définies dans le CCAP.

20.3La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.

20.4 Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d’Ouvrage donnera la mainlevée de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse de l’entrepreneur.

##### Article21: Règlement des travaux (cf. art.26, 27 et 30 CCAG complétés)

21.1. Constatation des travaux exécutés

Avant le 30 de chaque mois, l’entrepreneur et le Maître d’Œuvre établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

21.2. Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (05) du mois suivant le mois des prestations, l’entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires au Maître d’Œuvre, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle de l’Organisme Payeur et établissant le montant total des sommesauxquellesilpeutprétendredufaitdel’exécutiondumarché,depuisledébutdecelui-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé à l’entrepreneur. Le décompte du montant des taxes fera l’objet d’une écriture d’ordre entre les budgets du Ministère en charge des finances.

Le montant HTVA de l’acompte à payer à l’entrepreneur sera mandaté comme suit:

- [(100-2,2)% ou (100-5,5)%] versé directement au compte de l’entrepreneur;

- 2,2%ou 5,5%  versé au Trésor public au titre de l’AIR dû par l’entrepreneur ;

Le Maitre d’Œuvre disposera d’un délai de sept (07) jours pour transmettre à l’Ingénieur du marché, les décomptes qu’il a approuvés.

L’ingénieur disposera d’un délai de sept (07) jours pour transmettre au Chef de Service du marché, les décomptes qu’il a approuvés de façon à ce qu’ils soient en sa possession au plus tard le 19 du mois.

Le Chef de Service et le maître d’Ouvrage disposent d’un délai de sept (07) jours maximum pour procéder à la signature des décomptes.

Les paiements seront effectués par le FEICOM dans les délais prévus par la réglementation à compter de la remise du décompte approuvé.

##### Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par étatdessommesduesconformémentàl’article88 du Décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses différents textes d’application ;.

##### Article23: Pénalités(CCAGArticle32complété)

- Pénalités de retard

23.1. 	Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit:

- Un deux millième (1/2000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché;

- Un millième (1/1000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

  - Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base et de ses avenants éventuels

- Pénalités spécifiques [montant à préciser]

  - Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités particulières suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :

- Remise tardive du cautionnement définitif ;

- Remise tardive des assurances ;

- Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit du fait de l’entrepreneur.

La non production des documents susvisés dans les délais réglementaire entraine une pénalité de 10 000 (dix mille) francs CFA par jour calendaire de retard.

##### Article24: Règlement en cas de groupement d’entreprises(CCAGArticle33)

24.1. En cas de groupement d’entreprises, les paiements se feront dans le compte du mandataire ;

24.2. La gestion des paiements des sous-traitants est à la charge de l’entrepreneur. Toutefois le Maître d’Ouvrage, l’Autorité Contractante et l’Organisme Payeur pourront intervenir en cas de réclamation des parties.

##### Article25:Décomptefinal(CCAGArticle34)

25.1. Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de quinze (15) jours après la date de réception provisoire, l’entrepreneur établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

Les délais de production, d’approbation et/ou de visa des décomptes par les parties prenantes restent les mêmes que ceux précisés à l’article 21.2.

##### Article26: Décompte général et définitif (CCAGArticle35)

26.1. À la fin de période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par l’entrepreneur et l’Autorité Contractante. Ce décompte comprend:

- Le décompte final,

- Le solde,

- La récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’entrepreneur, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

Les délais de production, d’approbation et/ou de visa des décomptes par les parties prenantes restent les mêmes que ceux précisés à l’article 21.2.

##### Article27: Régime fiscal et douanier (CCAG Article36)

LedécretN°2003/651/PMdu16avril2003définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment:

- Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’IAR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés;

- des droits d’enregistrement calculés conformé- mentaux stipulations du code des impôts;

- des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché:

      - des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique);

      - des droits et taxes communaux,

      - des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments dessous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

##### Article28: Timbres et enregistrement des marchés (CCAG Article 37)

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformément à la règlementation.

#### ChapitreIII:ExÉcution des travaux

##### Article 29 : Consistance des prestations

Les travaux comprennent notamment :

  - l’installation de chantier ;

  - les études et piquetage;

  - le projet d’exécution

  - fourniture et pose des lampadaires de technologie all in one ;

  - la réalisation des massifs d’ancrage en béton armé ;

  - la réalisation des tests de fonctionnement ;

  - la formation du personnel en charge de l’entretien des lampadaires solaires ;

  - les réglages divers.

##### Article30: Obligations du Maître d’Ouvrage (CCAG complété)

30.1. Le Maître d’Ouvrage est tenu de fournir au prestataire les informations nécessaires à l’exécution de sa mission, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l’accès aux sites des projets.

30.2. Le Maître d’Ouvrage assure au prestataire protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.

##### Article31: Délais d’exécution du marché (CCAG Article 38)

31.1. Le délai d’exécution des travaux objet du présent marché est de : trois (03) mois

31.2. Cedélaicourtàcompterdeladatedenotificationdel’ordredeservicedecommencerles travaux.

##### Article32: Rôles et responsabilités de l’entrepreneur (CCAG Article 40)

Le planning hebdomadaire détaillé des travaux sera communiqué au Maître d’Œuvre à chaque début de semaine et le planning général actualisé à chaque début de mois.

##### Article33: Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par : La Maîtrise d’œuvre.

Le Maître d’Ouvrage met le site des travaux et ses voies d’accès à la disposition de l’entrepreneur en temps utile et au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

##### Article34: Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)

Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les montants minimum indiqués ci-après dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché :

-Assurance responsabilité civile, chef d’entreprise;

-Assurance “Tous risques chantier”;

##### Article35:Pièceàfournirparl’entrepreneur (Article 49 complété)

35.1. Programme des travaux, Plan d’assurance qualité et projet d’exécution

Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur soumettra, en sept(07) exemplaires, à l'approbation de l’Ingénieur après avis du Maître d’Œuvre, le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnementale.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis.

  - Deux (02) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de quinze (15) jours à partir de leur réception avec :

- Soit la mention d'approbation “ BON POUR EXECUTION”;

- Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

L’entrepreneur disposera alors de huit (08) jours pour présenter un nouveau programme. L’Ingénieur ou le Maitre d’Œuvre disposera alors d’un délai de cinq (05) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques ; Les délais d’approbation du programme sont suspensifs du délai d’exécution.

L'approbation donnée par le Chef de Service ou le Maitre d’Œuvre n'atténuera en rien la responsabilité de l’entrepreneur. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés sauf s’ils ont été expressément ordonnés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

L’entrepreneur tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Chef Service du Marché. Après approbation du programme d’exécution par le Chef Service du Marché, celui-ci le transmettra dans un délai de cinq (05) jours à l’Autorité Contractante, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s’il est constaté des modifications importantes dénaturant l’objectif du marché ou la consistance des travaux, l’Autorité Contractante retournera le programme d’exécution accompagné des réserves à lever dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa date de réception.

  - Le Plan de Gestion Environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation.

  - L’entrepreneur indiquera dans ce programme es matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer.

  - L’agrément donné par le chef de service ou l’Ingénieur ou encore la Maîtrise d’oeuvrenediminueenrienlaresponsabilitédel’entrepreneurquantauxconséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses du marché.

35.2. Projet d’exécution

  - Avant le démarrage des travaux et après approbation du Projet d’Exécution par l’Ingénieur du Marché, la Non Objection audit Projet d’Exécution des Ouvrages, devra préalablement être délivrée par le FEICOM dans un délai n’excédant pas vingt (20) jours calendaires.

  - Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) d’exécution nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devra être soumis au visa de l’Ingénieur du Marché dans un délai maximum de trente (30) jours calendaires après la notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

  - L’Ingénieur disposera d’un délai de dix (10) jours pour les examiner et faire connaître ses observations. L’entrepreneur disposera alors d’un délai de cinq (05) pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

  - Le FEICOM (Organisme payeur) disposera d’un délai de vingt (20) jours calendaires pour délivrer la non objection préalable au démarrage des travaux.

35.3. En cas d’inobservation des délais d’approbation des documents ci-dessus par l’Administration, ceux-ci sont réputés approuvés.

##### Article36: Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)

36.1. Les panneaux placés au début et à la fin de chaque tronçon, devront être mis en place dans un délai maximum d’un mois après la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

36.2. Services à informer en cas d’interruption de la circulation ou le long des itinéraires déviés:

L’entrepreneur devra se conformer rigoureusement aux instructions de la maîtrise d’œuvre sur la signalisation de ses chantiers. Cette signalisation devra être conforme à la réglementation en vigueur. Avant la tombée de la nuit, les installations des chantiers et les voies circulées devront être éclairées au moyen de lanternes d’une intensité lumineuse suffisante pour assurer en toute sécurité la circulation terrestre

36.3. L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour maintenir le site des travaux et les alentours en bon état de propreté et de sécurité.

##### Article37: Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)

Le Maître d’Œuvre notifiera dans un délai de vingt (20) jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

##### Article38: Sous-traitance (CCAG article 54)

La part des travaux à sous-traiter est de maximum de 30%dumontantdumarchédebaseetdeses avenants.

##### Article39: Laboratoire de chantier et essais (CCAG Article 55)

39.1. Indiquer si  nécessaire les modalités de réalisation des essais et études géotechniques prévues dans le CCTP.

39.2. Le Chef de Service dispose d’un délai de sept (07) jours pour agréer le personnel et le laboratoire de l’entrepreneur, dès réception de la demande et après avis de l’Ingénieur du Marché.

##### Article40: Journal de chantier (CCAG Article 56 complété)

40.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par la Maîtrise d’œuvre et le représentant de l’entrepreneur systématiquement tous les jours.

40.2. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

##### Article41:Utilisationdesexplosifs (CCAG Article 60)

Sans Objet.

#### ChapitreIV: De la réception

##### Article42: Réception provisoire (CCAG Article 67)

La Commission de réception du marché procèdera, en présence de l’entrepreneur et suite à sa demande, à la réception provisoire des travaux et ceux, après deux (02) mois de fonctionnement continue des lampadaires.

Avant la réception provisoire, l’entrepreneur demande par écrit au Maître d’Ouvrage dans un délai de dix (10) jours, avec copie  à l’Ingénieur et l’Organisme Payeur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

Dans un délai de deux (02) jours après la réception technique sans réserve des travaux, l’entrepreneur transmet au Chef de Service du marché les documents suivants :

•	les certificats des origines des équipements et ou des accessoires ;

•	le certificat de garantie du fabricant, du fournisseur ou de l’entrepreneur. Ce certificat devra préciser l’adresse du représentant permanent à saisir durant la période de garantie pour les interventions dans un délai de quatorze (14) jours ;

•	les attestations de formation du personnel technique de la mairie ;

•	les guides d’entretiens, de maintenance et de gestion des lampadaires installés.

42.1. Epreuves éventuelles comprises dans les opérations préalables à la réception :

- les épreuves sclérotiques des éléments de structure de l’ouvrage ;

- la vérification de la disposition et l’installation des fourreaux et câbles (électriques, téléphoniques) ;

- la vérification des défauts structurels et de formes.

42.2. Constatation éventuel du repliement des installations de chantier et de la remise en étatdes

42.3. La Commission de réception sera composée  des membres suivants à titre indicatif:

      - Le Maitre d’Ouvrage ou son représentant, Président;

      - Le Directeur Général du FEICOM ou son représentant, Membre ;

      - L’Ingénieur du Marché ou son représentant, Rapporteur ;

      - Le Sous-Directeur du Développement des Collectivités Territoriales Décentralisées du FEICOM/LITTORAL ou son représentant, Membre ;

      - Le Délégué Départemental des Marchés Publics DU NKAM ou son Représentant, Observateur ;

      - Le Chef de Service du Marché ou son représentant, Membre;

      - L’Entrepreneur, Observateur.

L’entrepreneur est convoqué à la réception par courrier au moins dix (10) jours avant la date de la réception. Il est tenu d’y assister(ou de s’y faire représenter).

Il assiste à la réception en qualité d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il ya lieu.

La visite de réception provisoire fera l’objet du procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission.

Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux.

42.4.Il sera organisé les réceptions partielles des parties d’ouvrages avant l’établissement des décomptes mensuels

##### Article43: Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)

43.1. Après la réception provisoire, l’entrepreneur fournira au Maître d’ouvrage, et dans un délai de vingt (20) jours, les clés de l’ouvrage, les plans de recollement et les photos retraçant l’évolution des travaux.

##### Article44:Délaidegarantie (CCAG Article 70)

La durée de garantie est de douze (12) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

##### Article 45 : Réception définitive (CCAG Article 72)

45.1. 	la réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

45.3. 	la procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire.

#### ChapitreV:Dispositions diverses

##### Article46: Résiliation du marché (CCAG Article 74)

Le marché peut être résilié comme prévu à la section III Titre IV du décret n° 2004/275 du 24 Septembre 2004 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas de:

- retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires;

- retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delàde10%dumontantdestravaux;

- refus de la reprise des travaux mal exécutés;

- défaillance de l’entrepreneur;

- non-paiement persistant des prestations.

##### Article 47 : Cas de force majeure (CCAG article 75)

Dans le cas où l’entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels aucune réclamation ne sera admise sont:

- pluie:200millimètresen24heures;

- vent : 40 mètres par seconde ;

- crue : lacruedefréquencedécennale.

##### Article 48 : Différends et litiges (CCAG article 79)

Les différends ou litiges nés de l’exécution du présent marché peuvent faire l’objet d’un règlement à l’amiable.

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté à l’Attention de l’Autorité des Marchés Publics avant d’être porté devant la juridiction camerounaise compétente.

##### Article 49 : Edition et diffusion du présent marché

Dix(10) exemplaires du présent marché seront édités par les soins de l’entrepreneur et fournis au Maître d’Ouvrage.

##### Article50etdernier: Entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par l’Autorité Contractante. Il entrera en vigueur dès sa notification à l’entrepreneur par ce dernier.

# PIÈCE N° 05 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (CCTP)

Titre 1 : PRESCRIPTIONS GENERALES

Article 1 : Objet du présent marché

Le présent document a pour objet la mise en œuvre des travaux d’éclairage public de certaines artères de la ville de YINGUI par l’installation des 50 lampadaires solaires ALL IN ONE SOLAR STREET LIGHT C1-100W  .

Article 2 : Consistance des travaux

Ces travaux comprendront :

- La réalisation de l’ensemble des travaux de génie civil (fouilles, massifs de fondations des candélabres, remblais, remise en état des sites) ;

- La fourniture et la pose de 50 candélabres disposant de la technologie ALL IN ONE SOLAR STREET LIGHT C1-100W  acier galvanisé de 6-8m de hauteur (cylindre conique) pour les chaussées de plus de 7m de largeur et 5 à 6 m de hauteur pour les chaussées de moins de 7 m de largeur devant porter les éléments suivants :

- Le panneau solaire monocristallin ou polycristallin de 90W/17,7V ou 60W/12V ;

- La batterie cylindrique 26650 du type LiFePo4 de capacité 54Ah/12.8V y compris coffret étanche ;

- Le détecteur infrarouge (option micro-onde) et/ou programmation horaire ;

- Le luminaire LED (60W/40W) de dimensions en mm : 1270x420x148 / 1114x350x90 ;

- Le régulateur chargeur solaire et driver de LED

- La formation d’agents communaux chargés de la maintenance des équipements ;

Le tableau ci-après récapitule les caractéristiques des éléments :

Article 3 : Documents de consultation

Les schémas joints au présent dossier sont donnés à titre indicatif afin de visualiser des éléments du projet. L’entreprise devra néanmoins réaliser toutes les études nécessaires et se rendre sur les sites afin d’évaluer l’étendue des travaux à effectuer et diverses conditions locales.

Article 4 : Documents à remettre

En complément des pièces demandées par les documents généraux d’appel d’offres, l’entreprise devra remettre au Maitre d’Ouvrage, les documents suivants :

Avec la remise des offres :

- Devis Quantitatif Estimatif Détaillé, suivant le cadre joint au dossier d’appel d’offres ;

- Nomenclature complète du matériel utilisé et les fiches techniques détaillées ;

- Fiches synthèse du matériel ;

A la réception des travaux :

- Les documents permettant d’établir les D.I.U.O. (Dossier d’Intervention Ultérieure sue les Ouvrages) ;

- Les Dossiers d’Ouvrages Exécutés comprenant les références de tout le matériel utilisé ainsi que les coordonnées des fabricants. Ces dossiers comprendront obligatoirement :

- Les plans de distribution électrique en format *.dwf, *.dwg, *.pdf

- Les notices des matériels mis en place ;

- Les fiches techniques des matériels mis en place ;

- Les fréquences et notices de maintenance et d’entretien et de garantie des installations ;

- Les procès-verbaux de mise en service des installations.

Ils devront être remis à la réception des travaux, en 2 exemplaires CD et 3 exemplaires papiers.

Article 5 : Réception

Les essais de bon fonctionnement s’effectueront de nuit. Aussi, l’entreprise intégrera dans son offre tous les frais y afférant. Des mesures au luxmètre seront réalisées (minimum de 40 lux au sol) à la charge de l’entreprise, sous le contrôle de l’ingénieur du marché et du chef SSCI/FEICOM. L’entrepreneur devra faire la réalisation du plan de récolement avec les niveaux de lux relevés.

5.1 Réception provisoire :

Avant l’opération de réception provisoire et à la demande de l’entrepreneur, deux pré-réception techniques sanctionnées de procès-verbaux seront réalisées par l’entreprise accompagné de l’ingénieur du marché, du chef service du marché, du chef SSCI/FEICOM-LITTORAL. Il s’agira de :

- Dans un premier temps, de pré-réceptionner le matériel posé, de s’assurer de la fonctionnalité des équipements ; de procéder aux essais et mesures (éclairement, autonomie, etc ???) ;

- Dans un second temps de procéder à la réception provisoire des ouvrages après deux mois de fonctionnement continu des installations.

Par ailleurs, l’entrepreneur devra, dans un délai de dix (10) jours au moins avant la réception provisoire transmettre au Chef de service du marché les documents suivants :

- Certificats d’origine des équipements et ou des accessoires fournis ;

- Certificat de garantie du fabricant, du fournisseur ou de l’entrepreneur, ce certificat devra préciser l’adresse du représentant permanent local à saisir durant la période de garantie et les délais d’intervention (14 jours) ;

- Attestation de formation du personnel technique de la Commune de YINGUI ;

- Guide d’entretiens, de maintenance et de gestion des ouvrages installés ;

- Proposition de contrat d’assistante technique entre la Commune et une entreprise de la place pour l’entretien préventif et la maintenance des équipements.

La réception provisoire proprement dite des travaux se fera par une commission de réception dont la constitution est définie dans les clauses administratives particulières du marché.

Dix (10) jours après ladite réception, l’entrepreneur est tenu de soumettre à l’approbation du Chef de Service du marché après visa de l’ingénieur du marché le dossier de recollement des travaux.

Dossier de recollement des travaux :

Le dossier de recollement des travaux comprend les parties suivantes ;

- Présentation générale du projet (sources de financement, entreprise, consultant, conventions, marchés, etc…) ;

- Calendrier de réalisation ;

- Dossier d’implantation mise à jour (emplacements sur une carte à une échelle appropriée et lisible, photographies en couleur commentées des différents ouvrages) ;

- Caractéristiques du matériel installé ;

- Certificat d’origine des équipements et ou des accessoires fournis ;

- Certificat de conformité et Autorisation du fabricant pour l’ensemble ou les différents éléments du lampadaire ;

- Certificat de garantie du système complet ;

- Durée de vie attendue des différents éléments du lampadaire ;

- Attestation de formation du personnel technique de la Commune de YINGUI ;

- Guide d’entretien, de maintenance et de gestion des ouvrages installés ;

- Proposition de contrat d’assistance technique entre la Commune et une entreprise de la place pour l’entretien préventif et la maintenance des équipements.

5.2 Réception définitive :

La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie des travaux. La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire à l’exception de la pré-réception du matériel.

Après cette réception définitive, l’entrepreneur proposera à nouveau un contrat d’assistance technique entre la Commune et une entreprise de la place pour l’entretien préventif et la maintenance des équipements.

Article 6 : Mode d’exécution des travaux

Tous les travaux devront être conformes aux prescriptions, lois, décrets, arrêtés, standards, normes et publications en vigueur ou applicables au Cameroun. Seront appliqués dans cet ordre :

- Le CCAP ;

- Le présent CCTP ;

- Le Cadre des détails quantitatifs et estimatifs ;

- L’Offre de l’Entrepreneur ;

- Le DAO

- Le Dossier d’Exécution approuvé ;

- Les normes et textes règlementaires ci-après ;

Les ouvrages seront construits pour convenir aux conditions définies ci-après :

- Température moyenne : 35 °C ; Hygromètre correspondante : 98% ; Température extrême (sous abri) : 0 Minimale + 10 °C ; 0 Maximale + 50 °C.

- Vitesse exceptionnelle des vents 180 km/h ;

- Vitesse normale des vents 5 à 35 km/h

Article 7 : Textes règlementaires, normes et règles de l’art relatives à l’installation électrique et d’éclairage

- NF C 17-100 pour les installations électriques à basse tension

- NF C 17-200 pour les installations d’éclairage public

Relatives aux luminaires

- Les luminaires doivent répondre aux normes européennes harmonisées de la série NF EN 60598.

Ces normes visent essentiellement la sécurité des luminaires.

Relatives aux mâts

- EN, norme européenne définissant le calcul des mâts en éclairage public et imposant le marquage CE des candélabres.

Règles de l’art

- Elles sont définies dans les « Recommandations » de l’Association française de l’éclairage.

De façon générale,

Norme ISO – IEC 11801

Norme EN 50081 & 50082

UTE C 90-483

UTE C 93-531-14

ENEO

Article 8 : Prescriptions d’exécution des travaux

8.1 Dispositions générales

Les prescriptions du présent cahier des charges ont pour but de renseigner l’entrepreneur sur la nature des travaux à effectuer, leur importance, leurs dimensions et emplacement, mais il convient de signaler que ces prescriptions n’ont pas un caractère limitatif et que l’entrepreneur devra exécuter, comme étant compris dans ses prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession qui sont indispensables à l’achèvement complet des travaux dans les règles de l’art. Le fait pour un entrepreneur d’exécuter sans modification les prescriptions des documents dressés par le Maitre d’œuvre ou par le Maitre d’ouvrage, ne peut atténuer, en quoi que ce soit, sa pleine et entière responsabilité d’entrepreneur. Aucune mesure ne devra être prise à l’échelle métrique sur les plans. Toutes les dimensions devront être vérifiées sur place. En cas d’erreur ou d’insuffisance de cotation, l’entrepreneur devra en référer au Maitre d’œuvre en temps utile, afin que celui-ci ait le temps nécessaire de faire procéder aux mises au point ou notifications éventuelles.

L’entrepreneur restera seul responsable des erreurs ainsi que des modifications qu’entraineraient pour lui ou pour ses sous-traitants, un oubli ou l’inobservation de cette clause. L’ensemble de l’installation sera réalisé conformément aux prescriptions du présent cahier des charges.

L’entrepreneur sera responsable de tous les dégâts ou accidents commis par son personnel, du fait des travaux. L’entrepreneur est responsable de la propreté et de l’ordre devant régner sur l’ensemble du chantier, y compris la remise en état initial des abords de fouilles.

L’entrepreneur devra justifier des habilitations pour travaux en hauteur. Dans le cas d’utilisation d’une nacelle, le titulaire devra justifier de l’habilitation du chauffeur.

8.2  Echantillons

Avant le début des travaux, l’adjudicataire du présent lot remettra, lors d’un rendez-vous de chantier, des échantillons des appareils et appareillages prévus.

8.3 Travaux divers et limites des travaux

Si à l’occasion de leur reconnaissance du terrain et de l’étude du dossier, les soumissionnaires constataient la nécessité de certains travaux non explicitement prévus au descriptif, mais indispensables pour la réalisation complète des travaux, ils devraient noter, en variante, le montant de ces travaux assortis des quantités correspondantes.

8.4 Essais-Réception-Responsabilité

Les essais et réception auront pour but de reconnaitre l’achèvement des travaux et leur conformité aux spécifications des dossiers de conception et normes. Ces essais auront pour but de constater si les conditions à remplir sont obtenues.

L’entrepreneur demeurera responsable du bon fonctionnement et du bon état de son installation durant toute la période de garantie. Dans la mesure où il serait constaté une défaillance, il sera tenu de remplacer, à ses frais, tout ouvrages, appareils et matériaux devenus défectueux par suite de défaut ou malfaçon pendant le délai de garantie ; s’il négligeait de le faire dans les délais fixés par le Maitre d’ouvrage, l’avarie serait réparée à ses frais.

8.5 Visite de site

Les soumissionnaires sont tenus, avant tous chiffrages, de se rendre sur le site afin d’évaluer avec exactitude l’ampleur des travaux à réaliser. Les soumissionnaires ne s’étant pas rendus sur place ne pourront pas réclamer ultérieurement une modification de prix consécutive à des difficultés de réalisation.

8.6 Spécifications des marques et types d’appareils

Le descriptif précise pour certains appareils des références de marque et de qualité, y compris caractéristiques techniques. L’entrepreneur pourra proposer, s’il juge utile, des appareils d’une autre marque sous les réserves suivantes :

- Caractéristiques techniques et qualité équivalentes ;

- Garantie identique ou supérieure ;

- Représentation locale au lieu de la construction ; dimensions normalisées.

Il remettra avec sa proposition, la notice des références dûment remplie et complétée des notices techniques du matériel. En cas de manquement à cette clause, le matériel sera choisi par le Maitre de l’ouvrage. Ce matériel sera imposé à l’adjudicataire du présent lot sans qu’interviennent un changement dans le montant du marché et la durée du montage.

Article 9 : Description des ouvrages à réaliser

9.1- Etude et piquetage

L’étude et le piquetage consisteront à faire une topographie d’implantation avec coordonnées GPS des points d’installation de candélabres. Cette activité sera réalisée par l’entrepreneur suivant les normes techniques, et la protection de l’environnement sera de mise. Les études techniques de stabilité mécanique seront également exécutées par l’entreprise et les plans d’exécution transmis au Maitre d’œuvre. L’ensemble des points retenus pour l’installation des candélabres seront numérotés pour en faciliter l’identification.

9.2- Massifs en béton armé

Les massifs en béton armé pour fondations, support des candélabres, seront exécutés en béton dosé à 350kg/m3 et d’une résistance minimale à la compression de 22 MPa. Les fers à béton utilisés seront du type Haute Adhérence de 400 MPa de résistance caractéristique.

9.2.1 Composition du béton

Les matériaux entrant dans la composition des bétons seront conformes aux prescriptions des normes et en particulier à celles de la série NF P 18010 à NF Pl8880 et des DTU 13, 20, 21, 26, 52.

- Agrégats

Voir normes NFP 18.301 et 304, articles 2.1 et 3.3 du DTU 20. Les granulats devront être propres, lavés exempts de terre et de poussière. Il sera procédé à une granulométrie des agrégats et à des essais de béton sur cylindres et barrettes, afin de déterminer la composition correspondant aux caractéristiques exigées.

- Les sables seront de préférence de rivière, de granulométrie 0,8/2,5 (courbe granulométrique continue) ; équivalent de sable supérieur à 70 ; Teneur en calcaire inférieur à 30%. Quantité de madères étrangères inférieure à 2%

- Les agrégats seront de préférence roulés et de granulométrie 5/25

- Les dosages ciments seront définis en fonction du type de ciment utilisé par l’Entreprise adjudicataire du marché et soumis au choix du Maitre d’œuvre.

- Liants

Voir normes NFP 15.301 et suivantes, 15.401 à 15.406. Avant son utilisation, le ciment doit avoir un âge suffisant pour qu’il soit complètement refroidi. Les dosages des liants seront établis en fonction des ciments employés et des qualités de résistance requises. Ils seront soumis à l’agrément du Maitre d’œuvre.

- Adjuvants

Voir norme AFNOR P 18.303 et circulaire 80.08 1980 – Moniteur du 8/12/1980 (accélérateurs, retardateurs, plastifiants, entraineurs d’air, hydrofuges).

Les adjuvants éventuellement utilisés ne sont acceptés que sous les conditions décrites ci-après :

- Ils doivent figurer sur la liste agréée par la COPLA (Commission Permanant des Liants hydrauliques et des Adjuvants du béton)

- Ils sont mis en œuvre conformément au Cahier des charges du fabricant.

- Eau de gâchage du béton

Doit être conforme aux exigences de la norme NFP 18.303 concernant les caractéristiques physiques et chimiques. Les sels dissous ne doivent pas risquer de compromettre la qualité du béton, ni la conservation du béton armé. En particulier, la présence de chlorure, sel de sodium ou magnésium ne peut être tolérée dans une proportion supérieure à celle qui est admise dans une eau potable. Une analyse à la charge de l’Entrepreneur, peut être demandée par le Maitre d’œuvre.

9.3- Lampadaire solaire

Les lampadaires seront autonomes à énergie solaire. La lumière du jour reçue par les modules solaires produit de l’énergie qui sera stockée dans des batteries. Un régulateur, puis une horloge déclencheront un éclairage de nuit. L’ensemble devra être garanti un (01) an pièces et main-d’œuvre. L’ensemble devra être conforme aux normes applicables précisées ci-dessus.

9.4- Panneaux solaires

Les panneaux seront orientés de façon optimale et énergétiquement efficace. Le support sera orientable. Les panneaux seront à modules monocristallins ou polycristallins ? Un (01) panneau solaire sera installé pour chaque lampadaire sur les voies sans terre-plein central.

9.5- Luminaires

Les lampes seront de type LED pour une puissance de 40W (minimum) pour les chaussées de moins de 7 mètres et 60W (minimum) pour les chassées de plus de 7 mètres.

L’entrepreneur devra garantir un nombre de 44 lux en pied de mât et sur un rayon de 4 mètres.

9.6- Mât

Le mât sera cylindro-conique en acier galvanisé à chaud de hauteur variable en fonction de la largeur de la chaussée. Une crosse tabulaire déportée sera fixée sur le mât.

9.7- Batteries solaires

Des batteries solaires utiliseront la technologie LiFePo4. Elles seront de capacités 54Ah/12,8V pour les chaussées de plus de 7 mètres et 33Ah/12,8V pour les chaussées de moins de 7 mètres. Chacune avec coffret associé (ensemble d’accumulateurs d’énergie solaire installé dans le coffret) seront fournies et fixés solidairement au mât.

Article 10 : Maintenance

L’entrepreneur devra présenter au maître d’ouvrage un guide complet de maintenance courante des installations traitant entre autres :

- Du nettoyage des panneaux : mode opératoire et fréquence ;

- Du remplacement des batteries : mode opératoire et fréquence ;

- Du recyclage des batteries (certificat remis au MO) ;

- De toute autre intervention de maintenance.

Article 11 : Projet d’exécution des travaux

Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux, l’entrepreneur soumettra au Maitre d’œuvre un projet d’exécution comprenant :

- Programme d’installation générale du chantier ;

- Plan de repérage de l’Entreprise ;

- Schémas d’exécution ;

- Plan de piquetage

- Devis de calage des quantités ;

- Liste détaillée du matériel et équipement mobilisable sur le chantier ;

- Prévisions quantitatives d’emploi de la main d’œuvre ;

- Planning détaillé d’exécution actualisé des prévisions de l’avancement des travaux permettant au cours de ceux-ci de comparer l’avancement réel par rapport aux prévisions ;

- Les dossiers annexes si l’Entrepreneur les juges nécessaires.

Le projet lui sera retourné revêtu du visa Chef de service de Marché après avis de l’ingénieur et accompagné, s’il y a lieu, des observations du Chef de service dans un délai de sept (7) jours. L’entrepreneur disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour effectuer les éventuelles rectifications demandées. Ce projet d’exécution est également soumis à l’avis de non-objection du FEICOM.

Il tiendra constamment à jour le planning des travaux compte tenu de l’avancement du chantier. D’éventuelles modifications importantes apportées à ce planning ne pourront être appliquées qu’après avis et accord du Maitre d’œuvre.

Il sera établi chaque fin de mois à la diligence de l’entrepreneur et à ses frais un plan de l’état d’avancement des travaux selon un modèle proposé par l’entrepreneur et agréé par l’ingénieur. Cet état d’avancement sera gratuitement remis au Maitre d’Ouvrage en quatre (4) exemplaires.

Sont à la charge de l’entrepreneur les frais d’établissement et de reproduction des dessins d’exécution et de leurs annexes, ainsi que des dessins conformes à l’exécution.

Article 12 : Installations de chantier

L’entrepreneur soumettra à l’appréciation du Maitre d’œuvre de ses installations générales de chantier dans un délai de cinq (5) jours à compter de la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux. Le projet lui sera retourné revêtu du visa après avis du Maitre d’œuvre et accompagné, s’il y a lieu, dans un délai de trois (3) jours. L’entrepreneur disposera alors d’un délai de trois (3) jours pour effectuer les éventuelles rectifications demandées.

Les installations comprendront :

- L’accès,

- Les bureaux, ateliers, magasin, garages de l’entrepreneur ;

- Les aires de stockage des matériaux.

Article 13 : Journal de chantier

Le journal de chantier sera tenu sur le chantier par le chef de chantier de l’entreprise. Pour l’établissement de ce journal, l’entreprise doit fournir les renseignements relatifs à la marche du chantier et en particulier :

- Les horaires de travail, l’effectif et la qualification du personnel,

- La nature et le nombre de matériels d’exécution en fonctionnement et en panne,

- Les travaux effectués et les quantités de matériels et des matériaux mis en œuvre ou fabriqués,

- Les phases de mise en œuvre et en particulier les incidents (arrêts, reprises, imprévus, etc…),

- La durée et la cause des arrêts de mise en œuvre,

- Toutes les prescriptions imposées par l’ingénieur en cours de chantier,

- Les dispositions prises et les mesures effectuées par l’entrepreneur pour régler son matériel et contrôler les réglages.

Sur ce journal, seront également consignés par l’ingénieur ou son représentant :

- Les conditions atmosphériques

- Les dérogations relatives à l’exécution et au règlement, les notifications de tous les documents, ordres de service, schéma, attachements, etc…,

- Les réceptions,

- Tous les détails présentant quelque intérêt au point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages, de calcul de prix de revient et de la durée réelle des travaux,

- Les incidents de chantiers susceptibles de donner lieu à pénalisation ou réclamation de la part de l’Entrepreneur.

Le journal de chantier sera signé chaque jour par les représentants de l’Entrepreneur et du Contrôleur des travaux.

Article 14 : Travaux préparatoires

L’entrepreneur prendra le site dans l’état où il le trouve. Il fera son affaire du nettoyage général de l’emprise, de l’enlèvement de tout dépôt étranger aux travaux, du débroussaillage et de l’abattage ou l’élagage des arbres.

Aucun arbre situé en dehors de la zone de débroussaillement ou de l’emprise d’intervention ne sera arraché sans l’assentiment de l’ingénieur.

Article 15 : Personnel à mobiliser

Le Contractant mobilisera pour les travaux objet du présent marché, un personnel d’encadrement et une équipe d’opérateurs justifiant d’une expérience minimum avérée dans les travaux similaires notamment la mise en œuvre d’installations photovoltaïques, câblage électrique, les travaux en hauteur, la menuiserie et génie civil.

Le plan d’organisation que le contractant doit fournir dans son offre technique ou son programme d’exécution devra spécifier la fonction et les tâches qui seront assumées par chacun des opérateurs.

| Désignation du profil | Qualification, compétence ou position | Expérience |
| --- | --- | --- |
| Personnel d’encadrement |  |  |
| Conducteur des travaux | Ingénieur génie électrique/industriel avec une formation complémentaire ou une expérience avérée en Energie renouvelables | ≥ 5 ans |
| Un chef chantier chargé des travaux d’éclairage public par énergie solaire et de mise en production | Ingénieur Electricien/civil | ≥ 5 ans |
|  | Ayant une expérience d’au moins cinq (05) ans dans la construction de réseau électrique. |  |
| Responsable hygiène et sécurité- Plan d’assurance qualité | Un universitaire (Bac+3 au moins) | ≥ 3 ans |
|  | Ayant au moins trois (03) ans d’expérience dans la mise en œuvre des plans qualité sécurité et environnement dans les projets |  |
| Un responsable administratif et financier | BTS ou plus en gestion ou comptabilité |  |
| Opérateur |  |  |
| Technicien électricien | Opérateur | ≥ 3 ans |
| Technicien-Génie civil / rural | Opérateur | ≥ 3 ans |

Article 17 : Documents technique à produire par l’entrepreneur

| Phase | Prestations |
| --- | --- |
| Offre technique | - Fiche technique, certificat de conformité européenne et Autorisation du fabricant pour les différents éléments du lampadaire ; - Certificat de garantie d’au moins cinq (05) ans du système complet ; - Certificat d’étude, d’acheminement, de stockage provisoire et de pose - Plan de formation du personnel municipal et de suivi de l’entretien du dispositif. |
| Études | Dossier d’implantation, étude photométrique actualisée et spécifications techniques du matériel à fournir par site et en fonction des contraintes locales. |
| Fourniture et pose | - Certificat d’origine des équipements et ou des accessoires fournis ; - Guide d’entretien. |
| Réception provisoire | - Plan d’entretien par la Commune ; - Certificat de garantie (clause de garantie, délais de réaction, personne à saisir,…) - Dossier de recollement |
| Réception définitive | PV de pré-réception technique |

Article 18 : Garantie des ouvrages

La durée de garantie des travaux est d’un an.

# PIÈCE N° 06 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

| CADRE DU BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES DES TRAVAUX DE REALISATION DES LAMPADAIRES A ENERGIE SOLAIRE (LAMPADAIRES SOLAIRES ALL IN ONE) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des travaux | Unité | Prix Unitaire en chiffres | Prix Unitaire en lettres |
| 100 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |
| 101 | Installation de chantier (amenée et repli du matériel, panneaux signalétique, manutention et Divers) ce prix rémunère en forfait dans les conditions générales prévues dans le marché, les installations de chantier de l'entreprise, leur maintenance et leur fonctionnement pendant toute la durée du chantier, le transport et la manutention du matériel; ce prix est payé en deux échéances: 80% dès la réception des installation de l'entreprise et l'approbation du projet d'exécution; 20% après le démontage des installations, l'approbation des plans de recollement et la remise en état des lieux. Ce prix comprend notamment: la construction ou la location des locaux pour les bureaux, ateliers et magasins, des aires de stockage des matériaux et stationnement des engins et véhicules la mise en place des moyens de liaison (téléphone, fax, radio) et le gardiennage la fourniture de l'eau et de l'électricité la signalisation des travaux, son gardiennage et son entretien toute autre disposition nécessaire au bon fonctionnement du chantier le démontage et le repliement des installations la remise en état des sites conformément aux prescriptions environnementales et toute autre sujétion nécessaire à la bonne exécution du projet dans les délais impartis un élément manquant supprime le droit du paiement de la totalité. Il devra démolir toute installation fixe tel que la fondation, support en béton ou métallique etc... , démolir les bétonnés, décontaminer le sol si tel a été le cas, soit d'une manière générale, remettre le site dans un état le plus propre possible de son état initial. Il ne pourra abandonner aucun équipement ni matériaux sur le site, ni dans les environs sauf à la demande du Maître d'Ouvrage. | FF |  |  |
| 102 | Etudes techniques et piquetage ce prix rémunère en ensemble dans les conditions prévues au contrat. Il comprend notamment l'étude et le piquetage y compris toutes sujétions | Ens |  |  |
| 103 | Projet d'exécution ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat, la fourniture du projet d'exécution. Il comprend notamment: l'élaboration du projet d'exécution dans les délais en y intégrant l'ensemble des prestations à mettre en œuvre la validation du projet d'exécution par l'ingénieur du marché l'avis de non objection du FEICOM au projet d'exécution et toutes sujétions | U |  |  |
| 200 | TRAVAUX DE GENIE CIVIL |  |  |  |
| 201 | Fouilles en terrain normal Ce prix rémunère en mètre cube : - la fouille en puits aux dimensions obtenues par note de calcul et approuvées par le maitre d’œuvre ; - le remblai et le ragréage au béton dosé à 400Kg/m3 et 5cm d’épaisseur des interstices aux abords du massif après coulage | m3 |  |  |
| 202 | coffrage pour semelles | m2 |  |  |
| 203 | Béton armé dosé à 400 kg/m3 pour massif lampadaire de 0,5x0,5x1 ce prix rénumère dans les condition prévues au contrat, la confection des massifs de lampadaires en BA conformément aux conditions du CCTP. Il comprend: la fourniture des matériaux servant à la confection du béton la confection du béton dosé à 400 kg/m3 le coulage le vibrage et le réglage du béton et toute sujétion il s'applique au mètre cube de béton mis en place | m3 |  |  |
| 300 | LAMPADAIRES SOLAIRES |  |  |  |
| 301 | Fet P pylone de 7 m en acier galvanisé et thermo laqué ce prix rémunère dans les conditions prévues au contrat la fourniture et la pose de pylône en acier galvanisé | U |  |  |
| 302 | F et P lampadaire de technlogie « All in One » composé d’un détecteur de mouvement infra rouge (option micro-onde) et programmation horaire, d’un luminaire LED de 60W de dimensions 1270x420x148, d’une batterie lithium cylindrique 26650 de type LiFePo4 de capacité 53Ah/12.8 V y compris coffret étanche, d’un panneau solaire monocristallin de 90W/17.7 V, d’un régulateur de charge de 12/24 V 10A | U |  |  |
| 400 | CABLERIES ET ACCESSOIRES DE FIXATION |  |  |  |
| 401 | F et P câble de raccordement comprenant les câbles pour panneau, câbles pour batterie et câbles pour convertisseur | FF |  |  |
|  | F et P des accessoires de fixation ce prix rémunère en ensemble dans les conditions prévues au contrat. Il comprend notamment la fourniture et la pose de l'ensemble des accessoires de fixations et toutes sujétions | Ens |  |  |
| 500 | PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  |
| 501 | Mise en place et formation d'un comité de maintenance des équipements comprenant au moins 02 personnes y compris la fourniture des outils de maintenance | FF |  |  |
| 502 | Mise en service et différents essais | FF |  |  |

# PIÈCE N° 07 : CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

| CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE REALISATION DES LAMPADAIRES A ENERGIE SOLAIRE (LAMPADAIRES SOLAIRES ALL IN ONE) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Désignation des travaux | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total |
| 100 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |
| 101 | Installation de chantier (amenée et repli du matériel, panneaux signalétique, manutention et Divers) | FF | 1 |  |  |
| 102 | Etudes techniques et piquetage | Ens | 1 |  |  |
| 103 | Projet d'exécution | U | 1 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200 | TRAVAUX DE GENIE CIVIL |  |  |  |  |
| 201 | Fouilles en terrain normal | m3 | 0,70 |  |  |
| 202 | coffrage pour semelles | m2 | 3,50 |  |  |
| 203 | Béton armé dosé à 400 kg/m3 pour massif lampadaire de 0,5x0,5x1 | m3 | 0,50 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300 | LAMPADAIRES SOLAIRES |  |  |  |  |
| 301 | Fet P pylone de 7 m en acier galvanisé et thermo laqué | U | 1 |  |  |
| 302 | F et P lampadaire de technologie « All in One » composé d’un détecteur de mouvement infra rouge (option micro-onde) et programmation horaire, d’un luminaire LED de 60W de dimensions 1270x420x148, d’une batterie lithium cylindrique 26650 de type LiFePo4 de capacité 53Ah/12.8 V y compris coffret étanche, d’un panneau solaire monocristallin de 90W/17.7 V, d’un régulateur de charge de 12/24 V 10A | U | 1 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 300 |  |  |  |  |
| 400 | CABLERIES ET ACCESSOIRES DE FIXATION |  |  |  |  |
| 401 | F et P câble de raccordement comprenant les câbles pour panneau, câbles pour batterie et câbles pour convertisseur | FF | 1 |  |  |
|  | F et P des accessoires de fixation | Ens | 1 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 400 |  |  |  |  |
| 500 | PRESTATIONS DIVERSES |  |  |  |  |
| 501 | Mise en place et formation d'un comité de maintenance des équipements comprenant au moins 02 personnes y compris la fourniture des outils de maintenance | FF | 1,00 |  |  |
| 502 | Mise en service et différents essais | FF | 1 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 500 |  |  |  |  |
|  | Montant HT pour 01 lampadaire |  |  |  |  |
|  | Montant HT pour 50 lampadaires |  |  |  |  |
|  | Montant TVA (19,25%) |  |  |  |  |
|  | Montant TTC pour 50 lampadaires |  |  |  |  |

ARRÊTÉ(E) LE PRÉSENT DEVIS À LA SOMME TOUTES TAXESCOMPRISES  DE ______FRANCS CFA.

# PIÈCE N° 08:CADRE DU SOUS DÉTAIL DES PRIX UNITAIRES (SDPU)

| SOUS-DETAIL DE PRIX |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESIGNATION : |  |  |  |  |  |
| N° PRIX | Rendement journalier |  | Quantité totale | Unité | Durée activité (jours) |
| MAIN D'ŒUVRE | CATEGORIE | Nombre | Salaire Journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL A |  |  |  |  |
| MATERIEL ET ENGINS | TYPE |  | Taux Journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL B |  |  |  |  |
| MATERIAUX ET DIVERS |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL C |  |  |  |  |
| D | TOTAL COUTS DIRECTS A+B+C |  |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier |  | ….% | …%*D |  |
| F | Frais généraux de siège |  | ….% | ….%*D |  |
| G | COUT DE REVIENT |  | - | D+E+F |  |
| H | Risques et Bénéfices |  | ….% | ….%*G |  |
| P | PRIX DE VENTE HORS TAXES |  |  | G+H |  |
| V | PRIX VENTE UNITAIRE HORS TAXES |  |  | P/Qté |  |

# PIÈCE N° 09 : MODÈLE DE MARCHÉ

| ## REPUBLIQUE DU CAMEROUN ## Paix -Travail-Patrie ******** ## REGION DU LITTORAL ## ********* ## DEPARTEMENT DU NKAM ## ********* ******* |  | #### REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland ******* LITTORAL REGION ##### ******** NKAM DIVISION ********* YINGUI COUNCIL ************** |
| --- | --- | --- |

MARCHE N°______/M/C.YGUI/SG/CIPM/2024

Passée après Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence

N°_______/AONO/C.YGUI/SG/CIPM/2024 DU _________

MAITRE D’OUVRAGE: Le Maire de la Commune de YINGUI

# TITULAIRE:_________________

# B.P: ______________ tél. : _________________ / _____________, Fax : _____________

N° R.C:______________________________

N° Contribuable : _____________________

N° Compte bancaire : ____________________ à la banque ________ agence de _________

OBJET : Travaux de fourniture et d’installation de 50 lampadaires solaires à simple crosse et de type all in one dans la ville de YINGUI, Département DU NKAM, Région du LITTORAL.

LIEU:YINGUI-LITTORAL VILLE

DELAI D’EXECUTION: trois (03) mois

MONTANT ENFCFA	:

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A (19,25%) |  |
| AIR (……..%) |  |
| Net à mandater |  |

FINANCEMENT: Budget FEICOM/Commune de YINGUI, Exercice 2024 et suivants

SOUSCRIT, LE ………………………………………

SIGNE, LE…………………………………………….

NOTIFIE, LE………………………………………..

ENREGISTRE, LE………………………………….

ENTRE

L’Etat du Cameroun représentée par Le Maire de la Commune de YINGUI,

Ci-après dénommé « l’Autorité Contractante»,

D’UNE PART,

##### ET

# _________________

# B.P: ______________ tél. : _________________ / _____________, Fax : _____________

N° R.C:______________________________

N° Contribuable : _____________________

N° Compte bancaire : ____________________ à la banque ________ agence de _________

Représentée par ___________________________________, son Promoteur,

Ci-après dénommé« Le Co-contractant »,

D’AUTRE PART.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

Sommaire

Titre I :		Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Titre II : 		Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Titre III : 		Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Titre IV	: 	Détail ou Devis Estimatif (DE)

Page ________Et dernière

MARCHE N°______/M/C.YGUI/SG/CIPM/2024

Passée après Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence

N°008 BIS/AONO/C.YGUI/SG/CIPM/2024 DU 10 Mai 2024

Avec _____________, pour les travaux de fourniture et d’installation de 50 lampadaires solaires à simple crosse et de type all in one dans la ville de YINGUI, Département DU NKAM, Région du LITTORAL.

DELAI D’EXECUTION : trois (03) mois

LIEUD’EXECUTION:YINGUI – LITTORAL VILLE

Montant du Marché en FCFA:

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A (19,25%) |  |
| AIR (…....%) |  |
| Net à mandater |  |

Visas et signatures

Lu et accepté par le Cocontractant YINGUI, le …………..……

Signé par Le Maire de la Commune de YINGUI (Autorité Contractante) YINGUI, le…………..…………

ENREGISTREMENT

# PIÈCE N° 10 : MODÈLE DE DOCUMENTS À UTILISER PAR LES SOUMISSIONNAIRES

TABLE DES MODÈLES

Annexen° 1:Modèle de soumission	77

Annexen° 2:Modèle de caution de soumission	78

Annexen° 3:Modèle de cautionnement définitif	79

Annexen° 4 : Modèle de caution d'avance dedémarrage	80

Annexen°5 : Modèle de caution de retenue de garantie	81

Annexe  n° 1: Modèle de soumission

Je, soussigné…...............................………… [indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant la société, l’entreprise ou le groupement ……………………..............…..… dont le siège social est à ……….…..............................…. inscrit au registre du commerce de………...............……………………... sous le n°………………..................................……

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y compris l’(es)additif(s), de l’appel d’offres [rappeler le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres]:

- Après m'être personnellement rendu sur le site des travaux et avoir souverainement  apprécié la situation  et constaté la nature et les contraintes des travaux à réaliser

- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le dossier d'appel d'offres.

- Mesoumetsetm'engageàexécuterlestravauxconformémentaudossierd'Appeld'Offres, moyennant les prix que j'ai établis moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n°……….............  à

-	………........................................... [En chiffres et en lettres] francs Cfa Hors TVA, et à

……….............................. francs CFA Toutes Taxes Comprises.[en chiffres et en lettres]

- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de………............. mois

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai ………............. jours [indiquer la durée de validité, en principe 90 jours pour les AON et 120 jours pour les AOI]à compter de la date limite de remise des offres.

- Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (en cas de possibilité d’attribution de plusieurs lots):

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n°………………................. ouvert au nom de…................................….auprès de la banque …................................…………… Agence de…..............................……………………..

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à………....................……. le………...............................…….

Signature de………...........................................……….

En qualité de………..................................……. dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de………...........................................……….

Annexe n° 2: Modèle de caution de soumission

A [indiquer l’Autorité Contractante et son adresse],«l’Autorité Contractante»

Attendu que l’entreprise……………..........................……….. ,ci-dessous désignée «le soumissionnaire», a soumis son offre en date du ……………..........................……….. pour[rappeler l’objet de l’Appel d’Offres], ci-dessous désignée «l’offre», et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à[indiquer le montant] francs CFA,

Nous…………....................…..........................……….. [nom et adresse de la banque], représentée par……………..........................……….. [noms des signataires], ci-dessous désignée «la banque», déclarons garantir    le paiement à l’Autorité Contractante de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement à l’Autorité Contractante, s’obligeant elle-même, ses successeurs et signataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes:

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le Dossier d’Appel d’Offres;

ou

Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par l’Autorité Contractante pendant la période de validité:

-omet à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire;

- omet  ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif),comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer à [Autorité Contractante] un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toute fois que dans   sa demande l’Autorité Contractantenoteraquelemontantqu’ilréclameluiestdûparcequel’uneoul’autredesconditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle (s)condition (s)a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Autorité Contractante tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

Laprésentecautionestsoumisepoursoninterprétationetsonexécutionaudroitcamerounais.Les tribunauxduCamerounserontseulscompétentspourstatuersurtoutcequiconcerneleprésent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à……………..........................……….., le……………..........................………..

[Signature de la banque]

Annexe n° 3: Modèle de cautionnement définitif

Banque:

Référence de la Caution: N°……………..................................………..

A [indiquer le Maître d’Ouvrage et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné le Maître d’Ouvrage»

Attendu que ; …...................................................……….. [nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné «l’entrepreneur», s’est engagé, en exécution du marché désigné «le marché», à réaliser [indiquer la nature des travaux]

Attendu qu’il ; est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche du marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que ; nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement.

Nous,..........................................................................……….. [nom et adresse de banque], représentée................................................................……….….. [noms des signataires], ci-dessous désignée «la banque», nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit(08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de .................................................……….. [en chiffres et en lettres].

Nousconvenonsqu’aucunchangementouadditifouaucuneautremodificationaumarchénenous libérerad’uneobligationquelconquenousincombantenvertuduprésentcautionnementdéfinitifet nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification du marché. La caution est libérée dans un délai de [indiquer le délai] à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après le délai susvisé, la caution devient  sans objet et doit-nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Leprésentcautionnementdéfinitifestsoumispoursoninterprétationetsonexécutionaudroitcamerounais.Lestribunauxcamerounaisserontseulscompétentspourstatuersurtoutcequiconcernele présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à……………..........................………..,le……………..........................………..

Annexe n° 4 : Modèle de caution d'avance de démarrage

Banque: référence, adresse……………..............................................................................

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de : ……………....................................................................................[le titulaire], au profit du Maître d’Ouvrage[Adresse du Maître d’Ouvrage]

(«Le bénéficiaire»)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………….................……..  [le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché ………….................……..   du..............................…….. relatif aux travaux [indiquer l’objet des travaux, les références de l’Appel d’Offres et le lot, éventuellement],de la somme totale maximum correspondant à l’avance de [vingt(20)%] du montant Toutes Taxes Comprises du marché n°…………...........................................,payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit:…………..........................................…….. francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès virement des parts respectives de cette avance sur les comptes de …………..............................................….. [le titulaire] ouverts auprès de la banque …….................……..………….................…….. sous le n°………….................……..………….................……..

Elleresteraenvigueurjusqu’auremboursementdel’avanceconformémentàlaprocédurefixéepar le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

LaloietlajuridictionapplicablesàlagarantiesontcellesdelaRépubliqueduCameroun.

Signé et authentifié par la banque

à……………..........................………..,le……………..........................………..

[signature de la banque]

Annexe n°5 : Modèle de caution de retenue de garantie

Banque:…………...........................……………………

Référence de la Caution: N°…………...........................……………………

A[indiquer le Maître d’Ouvrage]

[Adresse du Autorité Contractante]

Ci-dessous désigné «le Maître d’Ouvrage»

attendu que ;  …………...........……............………………[nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné «l’entrepreneur», s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux de [indiquer l’objet des travaux]

Attendu qu’il ; est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [pourcentageinférieurà10%à préciser] du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que ; nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution, Nous,…………...........................…………...............………………… [nom et adresse de banque], représentée par ...........................………………………………................................………… [noms des signataires],et ci-dessous désignée «la banque»,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage , au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de......................…………………… [en chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentageinférieurà10%à préciser] du montant du marché,

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s)somme(s) dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10% à préciser]du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nouslibérerad’uneobligationquelconquenousincombantenvertudelaprésentegarantieetnous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente(30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à……………..........................………..,le……………..........................………..

[signature de la banque]

# PIÈCE N° 11 : 	JUSTIFICATIFS DES ÉTUDES PRÉALABLES

# PIÈCE N° 12 : 	LISTE DES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISÉS A ÉMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHÉS PUBLICS

LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISÉS A ÉMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHÉS PUBLICS

# PIÈCE N° 13 : 	LISTE DES ENTREPRISES ET COMPAGNIES D’ASSURANCE DEFAILLANTES POUR LES FINANCEMENTS DU FEICOM AU PROFIT DES CTD.

| ENTREPRISES DEFAILLANTES | BANQUES ET COMPAGNIES D’ASSURANCE COMPLAISANTES |
| --- | --- |
| - NANGA COMPAGNY II SARL - UNIPROVINCE SARL - BENZ CAM ENERGY SA - ENCOBAT SARL - ETRAC - PENAMA GROUP LTD - GLOBAL TRADE INTERNATIONAL - BIBCAM SARL - ETABLISSEMENTS MASSO - LACAPES | - ACTIVA ASSURANCES SA - PRO ASSUR - BENEFICIAL GENERAL INSURANCE - UNION BANK OF CAMEROON PLC - ZENITH INSURANCE SA - AREA ASSURANCES SA |

# PIÈCE N° 14 : JUSTIFICATIF DE LA DISPONIBILITÉ DU FINANCEMENT