| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ----------------- Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland -------------------- Cameroon Petroleum Depot Company |
| --- | --- |

SOCIETE CAMEROUNAISE DES DEPOTS PETROLIERS

(SCDP)

………………………………….…..

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

(CIPM)

Direction émettrice : Direction Technique (DTEC)

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°__ AONO/DG/DTEC/SDPEST/SPE/CIPM-SCDP/2024 DU _________________ RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN (01) NOUVEAU BATIMENT R+3 : ACQUISITION DE CERTAINS EQUIPEMENTS TECHNIQUES (GES) AU SIEGE DE LA SCDP A DOUALA.

FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT SCDP 2024

IMPUTATION : LIGNE BUDGETAIRE INASG0024

EXERCICE 2024

SOMMAIRE

Pièce N°1 : Avis d'Appel d'Offres (AAO)	3

Pièce N°2 : Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO)	14

Pièce N°3 : Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)	33

Pièce N°4 : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)	42

Pièce N°5 : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)	62

Pièce N°6 : Cadre du bordereau  des prix unitaires	71

Pièce N°7 : Cadre du détail quantitatif et estimatif	82

Pièce N°8 : Cadre du sous-détail des prix	91

Pièce N°9 : Modèle de marché	93

Pièce N°10 : Modèles de documents à utiliser par les Soumissionnaires	99

Pièce N°11: Justificatifs des études préalables	Erreur ! Signet non défini.

Pièce N°12 : Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics	Erreur ! Signet non défini.

Pièce N°1 :
Avis d'Appel d'Offres (AAO)

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°021/AONO/DG/DTEC/SDPEST/SPE/CIPM-SCDP/2024 DU 08 NOVEMBRE 2024 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN (01) NOUVEAU BATIMENT R+3 : ACQUISITION DE CERTAINS EQUIPEMENTS TECHNIQUES (GES) AU SIEGE DE LA SCDP A DOUALA.

FINANCEMENT : BUDGET D’INVESTISSEMENT SCDP 2024

- Objet de l’Appel d’Offres

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie de ses employés, le Directeur Général de la Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers (SCDP) lance pour le compte de cet organisme, un Appel d’Offres National Ouvert (AONO) relatif aux travaux de construction d’un (01) nouveau bâtiment R+3 : acquisition de certains équipements techniques (GES) au siège de la SCDP à douala, notamment un (01) groupe électrogène de 165KVA et un (01) onduleur de 40KVA.

- Consistance des Prestations

Les Prestations à exécuter dans le cadre du présent Appel d’Offres comprennent les tâches décrites conformément au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) du Dossier d’Appel d’Offres

- Délai d’exécution

Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour l’exécution des prestations est de huit (08) mois.

- Allotissement

Les prestations objet du présent Marché sont constituées d’un (01) lot.

- Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel du projet à l’issue des études préalables est de FCFA soixante-dix-neuf millions neuf cent mille francs (79 900 000) Toutes Taxes Comprises TTC.

- Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à toutes les entreprises citoyennes de droit camerounais installées au Cameroun, justifiant des compétences dans les domaines relatifs à l’objet.

- Financement

Les Prestations, objet du présent Appel d’Offres, sont financées par le budget d’investissement de la SCDP de l’exercice 2024, sur les ligne d’imputation budgétaire INASG0024.

- Cautionnement provisoire

Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre ou un organisme financier agréé par le Ministre en charge des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres, d’un montant de deux millions trois cent mille francs (2 300 000) FCFA.

Elle devra comporter une mention manuscrite engageant solidairement ledit établissement conformément à l’article 14 de l’Acte Uniforme OHADA révisé portant organisation des sûretés.

S’agissant des PME à capitaux et dirigeants nationaux, la caution de soumission peut être remplacée par une hypothèque légale.

- Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables dans les bureaux de la Cellule des Marchés sise au premier étage du Centre Médico-social de la SCDP, Tel : (+237)233 40 54 45, Poste 12060 ou +(237) 696 85 40 15/ 670 11 24 83, dès publication du présent Avis d’Appel d’Offres.

Ledit Dossier d’Appel d’Offres peut également être consulté sur le site internet de l’ARMP : www.armp.cm, ou au niveau de la plateforme COLEPS du MINMAP.

- Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu auprès de la Direction Générale de la SCDP/Cellule des Marchés sise au premier étage du Centre médico-social de la SCDP B.P : 2271 Tél (+237) 233 40 54 45, Poste 12060 ou +(237) 696 85 40 15/ 670 11 24 83 Fax (+237) 233 40 47 96 dès publication du présent Avis d’Appel d’Offres, contre présentation d’un reçu de versement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs FCFA payable dans le compte   N° 33598800001-89   intitulé « Compte Spécial CAS-ARMP » ouvert dans les Agences BICEC des chefs-lieux de Régions et des villes de Limbe et Dschang.

- Remise des offres

Chaque offre ,rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies, marquées comme telles et conformes aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres, devra être déposée sous pli fermé ne comportant aucune indication sur l’identité du soumissionnaire contre décharge au plus tard le 28 NOVEMBRE 2024, à 11 heure , heure locale à la Cellule des Marchés au Siège de la SCDP sise au premier étage du centre médico-social de la SCDP)  B.P : 2271 Tél (+237) 233 40 54 45 Poste 12060 ou +(237) 696 85 40 15/ 670 11 24 83 avec la mention:

« N°021/AONO/DG/DTEC/SDPEST/SPE/CIPM-SCDP/2024 DU 08 NOVEMBRE 2024 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN (01) NOUVEAU BATIMENT R+3 : ACQUISITION DE CERTAINS EQUIPEMENTS TECHNIQUES (GES) AU SIEGE DE LA SCDP A DOUALA».

« À N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT. »

- Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les différentes pièces du dossier administratif requises doivent être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, conformément au Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO).

Elles devront obligatoirement être datées de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Tout dossier administratif incomplet, conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres, sera déclaré non-conforme. Par conséquent, un délai de quarante-huit (48) heures sera accordé au(x) soumissionnaire (s) à l’effet de produire la (les) pièce (s) concernée(s).

L’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme agréé par le Ministère en charge des Finances entrainera un rejet pur et simple de l’offre.

En cas de groupement d’entreprises, celui exigé dans le cadre du présent Appel d’Offres est de type solidaire. Chaque membre du groupement devra produire son dossier administratif complet. Toutefois, l’attestation de domiciliation bancaire, la caution de soumission, le reçu d’achat du DAO seront produits uniquement par le mandataire du groupement.

- Ouverture des plis

L’ouverture des plis se fera en un (01) seul temps et aura lieu le 28 NOVEMBRE 2024, à 12 heure locale par la Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM) au Siège de la SCDP en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés.

- Critères d’évaluation

- Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation suivant les critères essentiels.

Il s’agit notamment :

- Dossier administratif

- Document falsifié ou fausse déclaration ;

- Absence de la Caution de soumission dans les plis à l’ouverture des offres ;

- Pièce administrative absente ou non conforme à l’ouverture des Offres et non régularisée dans le délai accordé par la Commission à cet effet ;

- Autorisation spécifique ou agrément (le cas échéant) ;

- Soumissionnaire non assujetti au Régime d’Imposition du Réel.

- Offre technique

- Non-obtention d’au moins 80 % des critères essentiels, soit la non-validation de quatre (04) critères essentiels sur cinq (05) sur la base d’une évaluation binaire ;

- Absence de preuve de la capacité financière.

- Offre financière

  - Non-conformité de chacune des pièces suivantes aux modèles prescrits par le DAO :

- Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;

- Devis Quantitatif et Estimatif (DQE).

- Absence de la lettre de soumission financière signée et timbrée ;

- Absence d’un prix unitaire quantifié.

  - Critères essentiels

L’évaluation des offres sera binaire (Oui/Non) et se fera sur la base des critères suivants :

| - REFERENCES DE L’ENTREPRISE | OUI/NON |
| --- | --- |
| - MOYENS MATERIELS | OUI/NON |
| - MOYENS HUMAINS | OUI/NON |
| - METHODOLOGIE ET PLANNING D’EXECUTION DES PRESTATIONS | OUI/NON |
| - PREUVE DE LA CAPACITE FINANCIERE ET D’ACCEPTATION DES CONDITIONS DU MARCHE. | OUI/NON |

- Attribution

L’attribution du Marché se fera au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la mieux-disante et remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères dits essentiels ou de ceux éliminatoires conformément à l’article 50 al 1(a) du Décret N°2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux Marchés des entreprises publiques.

- Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de remise des offres.

- Visite des sites

Une (01) visite des sites est nécessaire à chaque candidat dès la publication du présent Appel d’Offres. A la diligence de l’Ingénieur du Marché, celle-ci fera l’objet d’une délivrance d’une attestation de visite de site signée par chaque Responsable de site concerné.

- Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures et jours ouvrables à la Cellule des Marchés, sise au premier étage du centre médico-social de la SCDP à Douala : Téléphone (+237) 233 40 54 45 (poste 12060) ou +(237) 696 85 40 15/ 670 11 24 83.

Les documents techniques et toute autre information à caractère technique peuvent être obtenus au siège de la SCDP à Douala, à la Direction Technique: Tél (+237) 698 24 50 36 ou 677 74 98 76.

- Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute dénonciation de pratiques, faits ou actes de corruption, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l’Autorité des Marchés (MINMAP) (SMS ou appel) au numéro : (+237) 673 20 57 25/ (+237) 699 37 07 48, l’ARMP au numéro (+237) 694 20 67 89 ou la Commission de Lutte Contre la Corruption (CLCC) de la SCDP au numéro gratuit : (+237) 677 00 02 22/ (+237) 677 53 77 53.

AMPLIATIONS :

- ARMP

- Président CIPM-SCDP

- Affichage

Fait à Douala, Le ___________

Le Directeur Général,

MANZOUA VERONIQUE EPSE MOAMPEA MBIO

Pièce N°2 :
Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO)

TABLE DES MATIERES

A. Généralités	16

Article 1 : Portée de la soumission	16

Article 2 : Financement	16

Article 3 : Fraude et corruption	16

Article 4 : Candidats admis à concourir	17

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés	17

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire	18

Article 7 : Visite du site des travaux	18

B. Dossier d’Appel d’Offres	19

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres	19

Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours	20

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres	20

C. Préparation des offres	20

Article 11 : Frais de soumission	20

Article 12 : Langue de l’offre	20

Article 13 : Documents constituant l’offre	21

Article 14 : Montant de l’offre	22

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement	22

Article 16 : Validité des offres	23

Article 17 : Caution de soumission	24

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires	24

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres	25

Article 20 : Forme et signature de l’offre	25

D. Dépôt des offres	25

Article 21 : Cachetage et marquage des offres	25

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres	26

Article 23 : Offres hors délai	26

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres	26

E. Ouverture des plis et évaluation des offres	27

Article 25 : Ouverture des plis et recours	27

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure	28

Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante	28

Article 28 : Détermination de la conformité des offres	28

Article 29 : Qualification du soumissionnaire	29

Article 30 : Correction des erreurs	29

Article 31 : Conversion en une seule monnaie	30

Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier	30

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux	31

Article 34 : Attribution	31

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure	31

Article 36 : Notification de l’attribution du marché	31

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours	31

Article 38 : Signature du marché	32

Article 39 : Cautionnement définitif	32

Article 31 : Sous-traitance	Erreur ! Signet non défini.

Règlement Général de l'Appel d'Offres

# A. Généralités

## Article 1 : Portée de la soumission

- L’Autorité Contractante, définie dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), lance un Appel d’Offres pour la construction et/ou l’achèvement des Travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.

- Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

- Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme “jour” désigne un jour calendaire.

## Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

## Article 3 : Fraude et corruption

- Les soumissionnaires et les entrepreneurs, sont tenus au respect des règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution des marchés. En vertu de ce principe :

  - Les définitions ci-après sont admises :

      - Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

      - Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

      - « Pratiques collusoires » désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

      - « Pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

      - « Pratiques coercitives » désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

  - Toute proposition d’attribution est rejetée, s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

- Le Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

## Article 4 : Candidats admis à concourir

- Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de préqualification.

- En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

- Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt.

- Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; où

- Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous- traitants dans plus d’une offre.

- L’autorité contractante ou le maître d’ouvrage possèdent des intérêts financiers dans sa géographie du capital de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics

- Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

- Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle démontre qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n’est pas sous l’autorité directe de l’Autorité Contractante ou du Maître d’Ouvrage.

## Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

- Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

- En vertu de l’article 5.1 ci-dessus, le terme « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

## Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

- Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

- Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;

- Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré- qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

- La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

- Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

- Les commandes acquises et les marchés attribués ;

- Les litiges en cours ;

- La disponibilité du matériel indispensable.

- Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

- L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

- La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

- Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage et de l’Autorité Contractante pour l’exécution du marché ;

- En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les payements qui sont effectués par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

- Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

- Les soumissionnaires qui sollicitent le bénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 33 du RGAO.

## Article 7 : Visite du site des travaux

- Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

- Le Maître d’Ouvrage est tenu d’autoriser le Soumissionnaire qui en fait la demande et ses employés ou agents, à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si  nécessaire,  et  qu’il  demeure responsable des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

- Le Maître d’Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du RGAO.

# B. Dossier d’Appel d’Offres

## Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

- Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre-le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGAO, il comprend aussi les principaux documents énumérés ci-après :

- Pièce N°1 : La lettre d’invitation à soumissionner (pour les Appels d’Offres Restreints)

- Pièce N°2 : L’Avis d’Appel d’Offres (AAO)

- Pièce N°3 : Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO)

- Pièce N°4 : Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)

- Pièce N°5 : Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

- Pièce N°6 : Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

- Pièce N°7 : Le cadre du Bordereau des Prix unitaires

- Pièce N°8 : Le cadre du Détail quantitatif et estimatif

- Pièce N°9 : Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires

- Pièce N°10 : Le modèles de marché

- Le cadre du planning d’exécution

- Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références

- Modèle de lettre de soumission

- Modèle de caution de soumission

- Modèle de cautionnement définitif

- Modèle de caution d’avance de démarrage

- Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie

- Pièce N°11 : Modèles à utiliser par les Soumissionnaires

- Pièce N°12 : Justificatifs des études préalables ; à remplir par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué

- Pièce N°13 : La liste des établissements bancaires et organismes financiers de 1er rang agréés par le ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions, dans le cadre des marchés publics, à insérer par l’Autorité Contractante

- Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

## Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

- Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPAO avec copie au Maître d’Ouvrage. Cependant, l’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) Vingt-et-un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

- Entre la publication de l’Avis d’Appel d’Offres, y compris la phase de pré-qualification des candidats et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire potentiel qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du Ministre chargé des Marchés publics.

- Le requérant adresse une copie de ladite requête à l’Autorité Contractante et à l’Organisme chargé de la Régulation et au Président de la Commission.

- L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise au MINMAP et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics

## Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

- L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

- Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

- Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

# C. Préparation des offres

## Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. L’Autorité Contractante et le Maître d’Ouvrage ne sont en aucun cas responsables de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

## Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

## Article 13 : Documents constituant l’offre

- L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

  - Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

- Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

- N’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- N’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par la législation en vigueur.

- La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

- La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

  - Volume 2 : Offre technique

- Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l’article 6.1 du RPAO.

- Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

- Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

      - Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

      - Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

- Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

  - Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

    - La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;

    - Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

    - Le détail estimatif dûment rempli ;

    - Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

    - L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

- Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un lot.

## Article 14 : Montant de l’offre

- Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

- Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

- Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

- Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

- Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8 du DAO.

## Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

- En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre doivent suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous ; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

- Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

  - Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale.  Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

  - Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions du RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

- Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

- Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l’Autorité Contractante spécifiée aux RPAO et dénommée « monnaie nationale ».

- Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

- L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

- Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par l’Autorité Contractante et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

## Article 16 : Validité des offres

- Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme.

- Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

- Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s).

- La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.

## Article 17 : Caution de soumission

- En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

- La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres ; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

- Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

- Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

- La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

- La caution de soumission peut être saisie :

- Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

- Si, le soumissionnaire retenu :

- Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 38 du RGAO,

- Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 39 du RGAO.

- Refuse de recevoir notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des prestations.

## Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

- Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés.  Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

- Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer  la  solution  de  base    de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres,  et fournir  en  outre  tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes  de  calcul,  spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disante.

- Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 32.2(g) du RGAO.

## Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

- A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieu et date indiqués dans le RPAO.

- La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

- Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître d’Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

- Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

- Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

## Article 20 : Forme et signature de l’offre

- Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication « ORIGINAL ». De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication « COPIE ». En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

- L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

- L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

# D. Dépôt des offres

## Article 21 : Cachetage et marquage des offres

- Le Soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du Soumissionnaire.

- Les enveloppes intérieures et extérieures :

- Seront adressées à l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

- Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention « A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

- Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 23 et 24 du RGAO.

- Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 Susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

## Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

- Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

- L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des Soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

## Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

## Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

- Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite.  Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

- La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

- Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

- Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

# E. Ouverture des plis et évaluation des offres

## Article 25 : Ouverture des plis et recours

- L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, toutefois pour les projets complexes notamment ceux ayant fait l’objet d’une procédure de préqualification, l’ouverture peut se faire en deux temps.

La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

- Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

- Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres financières] et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

- Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

- Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

- A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

- En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé au Ministre Délégué à la Présidence chargée des Marchés Publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Chef de structure auprès de laquelle est placée la commission concernée.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

## Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

- Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attribution  du  Marché  ne  sera  donnée  aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

- Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

- Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

## Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

- Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, la Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 30 du RGAO.

- Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

## Article 28 : Détermination de la conformité des offres

- La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

- La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

- Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

- Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

- Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du Marché ;

- Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

- Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

- L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve.  Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

## Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

## Article 30 : Correction des erreurs

- La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

- S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous- commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

- Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

- S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

- Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

- Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

## Article 31 : Conversion en une seule monnaie

- Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

- La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

## Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

- Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.

- En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

- En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

- En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

- En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

- En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

- En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’Autorité Contractante dans le RPAO.

- L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

- Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation du Maître d’Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre après l’avis technique de l’Agence de Régulation des Marchés Publics.

## Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Les entrepreneurs nationaux bénéficient d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

## Article 34 : Attribution

- L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposées.

- Si, selon l’Article 3.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les remises offertes par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot.

- Toute attribution des marchés de Travaux se fait au Soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères d’évaluation et présentant l’offre évaluée la moins-disante.

## Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation de Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

## Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’ouvrage paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

## Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

- L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

- L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

- Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

- En cas de recours, il doit être adressé à l’Autorité chargée des Marchés publics, avec copies à l’Agence de Régulation des Marchés Publics, à l’Autorité Contractante et au Président de ladite Commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

## Article 38 : Signature du marché

- Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés compétente pour examen et avis, et le cas échéant, au visa préalable du Ministre en charge des Marchés publics.

- L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché examiné par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire et le cas échéant après le visa du Ministre en charge des Marchés publics.

- Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

## Article 39 : Cautionnement définitif

- Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, l’entrepreneur fournira au Maître d’Ouvrage un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux.

- Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant TTC   du marché, peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

- Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

- L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

Pièce N°3 :
Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)

REGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES

| Références du RGAO | Généralités |
| --- | --- |
| 1.1 | Définition des Travaux : construction d’un (01) nouveau bâtiment R+3, et acquisition de certains équipements techniques (GES) au siège de la SCDP à douala, notamment un (01) groupe électrogène de 165KVA et un (01) onduleur de 40KVA. Nom et adresse du Maître d’Ouvrage : Le Directeur Général de la Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers (SCDP) B.P 2271/2272 Rue de la Cité Chardy à Douala au Cameroun Tél : (237) 233 40 54 45 (poste 12060) ou (+237) 650 21 02 64 / Fax : (237) 233 40 47 96 |
| 1.2 | Délai d’exécution : Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage pour l’exécution des prestations est de huit (08) mois. |
| 2.1 | Source(s) de financement : Budget d’investissement de la SCDP de l’exercice 2024 sur les lignes d’imputation budgétaire INASG0024 |
| 5.1 | Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services : Cameroun ou Étranger |
| 6. | Critères d’évaluation - Critères éliminatoires Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation suivant les critères essentiels. Il s’agit notamment : Dossier administratif - Document falsifié ou fausse déclaration ; - Absence de la Caution de soumission dans les plis à l’ouverture des offres ; - Pièce administrative absente ou non conforme à l’ouverture des Offres et non régularisée dans le délai accordé par la Commission à cet effet ; - Autorisation spécifique ou agrément (le cas échéant) ; - Soumissionnaire non assujetti au Régime d’Imposition du Réel. Offre technique - Non-obtention d’au moins 80 % des critères essentiels, soit la non-validation de quatre (04) critères essentiels sur cinq (05) sur la base d’une évaluation binaire ; - Absence de preuve de la capacité financière. Offre financière - Non-conformité de chacune des pièces suivantes aux modèles prescrits par le DAO : - Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ; - Devis Quantitatif et Estimatif (DQE). - Absence de la lettre de soumission financière signée et timbrée ; - Absence d’un prix unitaire quantifié. - Critères essentiels L’évaluation des offres sera binaire (Oui/Non) et se fera sur la base des critères suivants : - REFERENCES DE L’ENTREPRISE; OUI/NON. - MOYENS MATERIELS; OUI/NON. - MOYENS HUMAINS; OUI/NON. - METHODOLOGIE ET PLANNING D’EXECUTION DES PRESTATIONS; OUI/NON. - PREUVE DE LA CAPACITE FINANCIERE D’UN MONTANT DE FCFA 25 000 000 ET D’ACCEPTATION DES CONDITIONS DU MARCHE; OUI/NON. Soit un total de cinq (05) critères La non-validation de 80% au moins des critères essentiels, entraine l’inégibilité de l’offre. |

| 9 | Gestion des recours |
| --- | --- |
|  | Définition du Comité d’Arbitrage et d’Examen des Recours : Instance instituée au sein de la SCDP chargée de connaître des cas de contestations et dénonciations introduits par le soumissionnaire à la phase de la passation des marchés et de toute autre affaire dont il est saisi par le Conseil d’Administration |
| 9.1 | Tout candidat qui s’estime lésé dans la procédure d’attribution d’un marché peut introduire un recours ainsi qu’il suit : - Entre la publication de l’Avis de consultation y compris la phase de pré-qualification des candidats et l’ouverture des plis : - Le recours doit être adressé au Directeur Général avec copie au Président du Conseil d’Administration. - Il doit parvenir au Directeur Général de la SCDP au plus tard sept (07) jours avant l’ouverture des plis. - Le Directeur Général dispose d’un délai de trois (03) jours pour faire connaître sa réponse. Copie de cette réponse est transmise au Président du Conseil d’Administration. - Si le requérant n’est pas satisfait il peut porter le différend devant le Président du Conseil d’Administration. Le recours n’a pas d’effet suspensif. |
| 9.2 | - A l’ouverture des plis, le recours ne porte que sur le déroulement de cette étape, notamment le respect des procédures et la régularité des pièces vérifiées : a) Le recours doit être adressé au Comité d’Arbitrage et d’Examen des Recours avec copie au Conseil d’Administration et au Directeur Général. b) il doit parvenir dans un délai de maximum de trois (03) jours ouvrables après ouverture des plis ; il n’a pas d’effet suspensif. c) En cas d’ouverture des offres en deux temps, les dénonciations et les recours sont valablement introduits dans un délai de cinq (05) jours à compter de la date d’ouverture des plis financiers. |
| 9.3 | - Entre la publication des résultats et la notification de l’attribution, les recours ne peuvent porter que sur l’attribution : a) Le recours doit être adressé au Comité d’Arbitrage et d’Examen des Recours avec copie au Conseil d’Administration et au Directeur Général ; b) Il doit parvenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats ; c) Ce recours donne lieu à la suspension de la procédure. |
| 9.4 | - Dès réception du recours, le Comité d’Arbitrage et d’Examen des Recours formule son avis dans un délai maximum de sept (07) jours ouvrables. - Les avis du Comité d’Arbitrage et d’Examen des Recours, dûment entérinés par le Conseil d’Administration, s’imposent à toutes les Parties concernées. - En tout état de cause, le Conseil d’administration dispose d’un délai de quinze (15) jours, y compris le délai d’instruction du recours du Comité d’Arbitrage, pour vider sa saisine. |
| 9.5 | La saisine du Président du Conseil d’Administration, du Directeur Général ou le cas échéant, du Comité d’Arbitrage et d’Examen des Recours se fera aux adresses suivantes : - Lorsque le recours est adressé au Président du Conseil d’Administration pour le cas stipulé au point 9.1 (d) indiqué plus haut : A l’attention de Monsieur le Président du Conseil d’Administration de la SCDP s/c de Madame le Directeur Général de la SCDP, B.P. 2271 - DOUALA Fax. (+237) 233-40-47-96 - Lorsque le recours est adressé au Directeur Général pour les cas visés au point 9.1 (a), (b), (c) ci-dessus : À l’attention de Mme le Directeur Général de la SCDP, B.P : 2271-DOUALA Fax (+237) 233-40-47-96 - Lorsque le recours est adressé au Comité d’Arbitrage et d’Examen des Recours les cas visés aux points respectifs 9.2 ; 9.3 et 9.4 ci-dessus : À l’attention de M. le Président du Comité d’Arbitrage et d’Examen des Recours s/c. de Mme le Directeur Général de la SCDP. Une copie de la requête dûment déchargée par le Service du courrier de la SCDP, devra systématiquement être remise par le requérant au Rapporteur dudit Comité d’Arbitrage et d’Examen des Recours, en service à la Cellule des Marchés au Siège de la SCDP, sise au 1er étage du bâtiment centre médico-social pour éviter tout malentendu sur les délais de saisine. |

La liste des documents sur la qualification visée à l’article 13 du RGAO, devra être regroupée respectivement dans trois (03) enveloppes intérieures et insérée dans une enveloppe extérieure.

Ladite enveloppe extérieure portera uniquement l’objet et le numéro de la consultation des entreprises avec la mention :

« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

Les trois (03) enveloppes intérieures seront réparties ainsi qu’il suit :

Enveloppe A- dossier administratif ;

Enveloppe B-offre technique ;

Enveloppe C- offre financière.

Enveloppe A –dossier administratif

L’enveloppe A comprendra notamment :

- Une (01) déclaration d’intention de soumissionner datée, timbrée et signée ;

- L’accord de groupement sous la forme d’un acte notarié, le cas échéant ;

- Le pouvoir de signature du mandataire du groupement, le cas échéant ;

- Une (01) attestation de non-faillite établie et signée par le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance du lieu de résidence du soumissionnaire ;

- Une (01) attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque de 1er ordre agréée par le Ministre en charge des Finances ;

- La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres d’un montant de cinquante mille francs (50 000) FCFA ;

- Une (01) caution de soumission établie par une banque de premier ordre ou un organisme financier agréés par le Ministère chargé des finances dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres, d’un montant de Deux millions trois cent mille francs (2 300 000) FCFA;

- Une (01) attestation de non-exclusion des marchés publics dûment cachetée, délivrée par le Directeur Général de l’ARMP ou son représentant ;

- Une (01) attestation pour soumission à la CNPS signée du Directeur Général de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ou son représentant (Chef de Centre ou gestionnaire de compte) certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations sociales vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois (03) mois ;

- Une (01) attestation de conformité fiscale délivrée par le responsable de la structure fiscale de rattachement certifiant la souscription des obligations fiscales déclaratives et d’acquittement des impôts dus pour l’exercice en cours, datant de moins de trois mois. A défaut dudit Chef de Centre, un acte administratif habilitant le signataire devra accompagner ladite pièce ;

- Une (01) photocopie timbrée de l’attestation d’immatriculation, délivrée par le Chef de Centre de la structure fiscale de rattachement ;

- Une (01) expédition certifiée conforme du Registre de Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) établie par le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance ou par la Chambre d'Industrie et du Commerce du lieu de résidence du soumissionnaire datant de moins de trois (03) mois précédant la date de remise des offres ;

N.B : Les pièces administratives devront être produites en original ou en copies certifiées conformes par l’Autorité qui les a délivrées. Elles devront datées de moins de trois (03) mois précédant la date de remise des Offres.

Enveloppe B – Offre technique

- Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6 du RPAO [conformément aux formulaires de qualification à insérer par l’Autorité Contractante dans le DAO].

- Propositions techniques

La sous-commission d’analyse évaluera les offres techniques suivant les critères ci-dessous :

Grille d’évaluation

| ITEM | CRITERES D’EVALUATION ET DE QUALIFICATION | NOTE MAX PREVUE | NOTE OBTENUE PAR LE SOUMISSIONNAIRE |
| --- | --- | --- | --- |
| I | REFERENCES DE L’ENTREPRISE - Le soumissionnaire doit produire tous les documents attestant qu’il dispose d’au moins trois (03) références dans la fourniture d’équipements électriques en général au cours des cinq (05) dernières années ; - Le soumissionnaire doit produire tous les documents attestant qu’il a au moins deux (02) références dans la réalisation de travaux d’installation de groupes électrogènes d’une puissance minimum de 150 KVA au cours des cinq (05) dernières années ; - Le soumissionnaire doit produire tous les documents attestant qu’il a au moins une (01) référence dans l’installation d’onduleurs d’une puissance minimale de 25 KVA au cours des cinq (05) dernières années ; Pour valider ce critère, le soumissionnaire devra valider les trois (03) sous-critères. N.B : Le soumissionnaire joindra à l’appui de ces références les copies des Marchés ou Commandes (1ere, 2ème et dernière pages) et des PV de réception ou tout autre document y tenant lieu. | OUI/NON Oui/non Oui/non Oui/non |  |
| II | MOYENS MATERIELS Le soumissionnaire doit posséder en propre ou en location tout le matériel nécessaire à l’exécution des prestations. Il est tenu de fournir une (01) copie de la facture d’acquisition ou une (01) copie du contrat de location validé par une Autorité Administrative. Le matériel concerné pour l’évaluation, en bon état de fonctionnement est le suivant : - Un lot d’EPI ; - Un analyseur réseau ; - Une caméra thermique infrarouge ; - Une caisse à outils électricien complète. Pour valider ce critère, le soumissionnaire devra valider les quatre (04) sous-critères. | OUI/NON Oui/non Oui/non Oui/non Oui/non Oui/non |  |
| III | MOYENS HUMAINS Le soumissionnaire doit mettre à disposition un personnel clé pour l’exécution des prestations, à savoir : - Un Chef de projet : - Ayant au moins un Bac+5 en Génie Electrique ou dans tout autre domaine équivalent ; - Ayant au moins cinq (05) ans d’expérience générale ; - Ayant au moins trois (03) références dans la gestion des projets similaires (courants forts 250 A min) ; - Ayant au moins trois (03) références dans la supervision des travaux d’installations des groupes électrogènes et des onduleurs de puissance ; - Disposant d’une habilitation électrique B2V ; Pour valider ce sous-critère, le soumissionnaire devra valider 5/5 - Un Conducteur des Travaux : - Ayant au moins un Bac+3 en Génie Electrique ou dans tout autre domaine équivalent ; - Ayant au moins cinq (05) ans d’expérience générale ; - Ayant au moins trois (03) références dans la conduite des projets similaires (courants forts 250 A min) ; - Ayant au moins trois (03) références dans la supervision des travaux d’installation des groupes électrogènes ; - Disposant d’une habilitation électrique B2V ; Pour valider ce sous-critère, le soumissionnaire devra valider 5/5 - Deux techniciens électriciens : - Ayant au moins un Bac en électrotechnique ou dans tout autre domaine équivalent ; - Ayant au moins trois (03) ans d’expérience générale ; - Ayant au moins trois (03) références dans les travaux d’installations des groupes électrogènes et onduleurs de puissance (minimum 150 KVA pour le groupe électrogène et 25 KVA pour l’onduleur) ; - Disposant chacun d’une habilitation électrique B1V ; Pour valider ce sous-critère, le soumissionnaire devra valider 4/4 - Un Responsable HSE : - Ayant au minimum un Bac+2 en QHSE ou tout autre domaine équivalent ; - Ayant au moins trois (03) ans d’expérience générale ; - Ayant au moins deux (02) références dans le suivi ou le contrôle de travaux similaires, dont au moins une (01) en milieu industriel et explosif ; - Ayant un Certificat ou une Attestation de Formation en HSE. Pour valider ce sous-critère, le soumissionnaire devra valider les 4/4 N.B : pour tout le personnel concerné, joindre CV signé et daté + copie certifiée conforme du diplôme, Attestation de formation ou certificat, Carte d’Habilitation, etc… | OUI/NON OUI/NON Oui/non Oui/non Oui/non Oui/non Oui/non OUI/NON Oui/non Oui/non Oui/non Oui/non Oui/non OUI/NON Oui/non Oui/non Oui/non Oui/non OUI/NON Oui/non Oui/non Oui/non Oui/non |  |
| IV | METHODOLOGIE ET PLANNING D’EXECUTION DES PRESTATIONS Le soumissionnaire doit fournir un planning d’exécutions des Prestations notamment : - La méthodologie détaillée des travaux d’installation et de mise en service du GES et de l’Onduleur ; - Le planning détaillé et les délais d’exécution des prestations ; - L’attestation de visite de sites signée par le responsable du site concerné ; Pour valider ce critère, le soumissionnaire devra valider les trois (03) sous-critères | OUI/NON Oui/non Oui/non Oui/non |  |
| V | PREUVE DE LA CAPACITE FINANCIERE ET D’ACCEPTATION DES CONDITIONS DU MARCHE Le soumissionnaire devra fournir une preuve de financement d’un montant supérieur ou égal à vingt-cinq millions de Francs (25 000 000) FCFA établie par un établissement financier de premier ordre agréé par le Ministre en charge des Finances ; Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées du CCAP et du CCTP. Pour valider ce critère, le soumissionnaire devra valider les deux 2/2 sous-critères. | OUI/NON Oui/non Oui/non |  |
| TOTAL |  | Oui/non |  |

Enveloppe C – Offre financière

|  | - La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ; - Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli ; - Le Détail quantitatif et estimatif dûment rempli ; - Le Sous-Détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires. NB : Les différentes parties d’un même dossier doivent être séparées par les intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen. |
| --- | --- |
|  | Prix et monnaie de l’offre |
| 14.4. | Les prix du marché [sont / ne sont pas] révisables. |
|  | Préparation et dépôt des offres |
| 16.1. | Période de validité des offres : La période de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite de dépôt des offres. |
| 17.1. | Montant de la caution de soumission : Deux millions trois cent mille francs (2 300 000) FCFA |
| 20.1. | Nombre de copies de l’offre qui doivent être remplies et envoyées : sept (07) exemplaires dont un (01) originale et six (06) copies. |
| 21.2. | Numéro de l’Appel d’Offres : N°_/AONO/DTEC/SDPEST/SPE/CIPM-SCDP/2024 |
| 22.1. | Date et heure limites de dépôt des offres : ______________ à ___h00min. |
| 25.1 | Lieu, date et heure de l’ouverture des plis : _______________ à ___h00min. |
|  | Evaluation et comparaison des offres |
| 31.2. | Monnaie retenue pour la conversion en une seule monnaie : Le franc CFA Source du taux de change : La Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) |
| 33.1. | Les soumissionnaires nationaux bénéficient d’une marge de préférence nationale au cours de l’évaluation. |
|  | Attribution du marché |
| 34.1 et 34.2 | L’attribution du marché se fera au soumissionnaire présentant l’offre évaluée la mieux-disante et remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères dits essentiels ou de ceux éliminatoires conformément à l’article 50 al 1(a) du Décret N°2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques. |

Pièce N°4 :
Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

TABLE DES MATIERES

Article 1- Objet du marché	Erreur ! Signet non défini.

Article 2 : Procédure de passation du marché	Erreur ! Signet non défini.

Article 3: Définitions et attributions	Erreur ! Signet non défini.

Article  4 : Langue, lois et règlements applicables	Erreur ! Signet non défini.

Article 5 : Normes	Erreur ! Signet non défini.

Article 6 : Pièces constitutives du Marché	Erreur ! Signet non défini.

Article 7 : Textes généraux applicables	Erreur ! Signet non défini.

Article 8 :Communication	Erreur ! Signet non défini.

Article 9 : Ordres de service et correspondance	Erreur ! Signet non défini.

Article 10: Matériel et personnel du Fournisseur	Erreur ! Signet non défini.

Chapitre II - Clauses financières	Erreur ! Signet non défini.

Article 11 : Cautionnement définitif et Retenue de garanties	Erreur ! Signet non défini.

Article 12 : Montant du Marché	Erreur ! Signet non défini.

Article 13 – Lieu et mode de Paiement	Erreur ! Signet non défini.

Article 14 : Avance de démarrage	Erreur ! Signet non défini.

Article 15 : Présentation des décomptes	Erreur ! Signet non défini.

Article 16: Intérêts Moratoires	Erreur ! Signet non défini.

Article 17 : Pénalités	Erreur ! Signet non défini.

Article 18 : Décompte final	Erreur ! Signet non défini.

Article 19 : Décompte général et définitif	Erreur ! Signet non défini.

Article 20 : Régime fiscal et douanier	Erreur ! Signet non défini.

Article 21 : Timbres et enregistrement	Erreur ! Signet non défini.

Chapitre III  - Exécution des prestations	Erreur ! Signet non défini.

Article 22 : Lieu d’exécution	Erreur ! Signet non défini.

Article 23 : Obligations et responsabilité des Parties	Erreur ! Signet non défini.

Article 24: Mise à la disposition des documents et du site	Erreur ! Signet non défini.

Article 25 : Assurances	Erreur ! Signet non défini.

Article 26 : Consistance des travaux	Erreur ! Signet non défini.

Article 27 : Pièces à fournir par l’Entrepreneur	Erreur ! Signet non défini.

Article 28 : Organisation et sécurité du chantier	Erreur ! Signet non défini.

Article 29 : Sous – traitance	Erreur ! Signet non défini.

Article 30 : Journal de chantier	Erreur ! Signet non défini.

Article 31: Variation dans la masse des travaux	Erreur ! Signet non défini.

Article 32 : Remplacement du personnel d’encadrement	Erreur ! Signet non défini.

Article 33 : Planning des travaux	Erreur ! Signet non défini.

Chapitre IV : De la réception	Erreur ! Signet non défini.

Article 34 :  Réception provisoire	Erreur ! Signet non défini.

Article 35 :Documents à fournir après exécution des travaux	Erreur ! Signet non défini.

Article 36 : Délai de garantie	Erreur ! Signet non défini.

Article 37 :Réception définitive	Erreur ! Signet non défini.

Chapitre V - Dispositions diverses	Erreur ! Signet non défini.

Article 38 : Résiliation du marché	Erreur ! Signet non défini.

Article 39 - Cas de force majeure	Erreur ! Signet non défini.

Article 40 : Différends et Litiges	Erreur ! Signet non défini.

Article 41 : Edition et diffusion du présent marché	Erreur ! Signet non défini.

Article 42 et dernier – Entrée en vigueur du marché	Erreur ! Signet non défini.

TITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)

# CHAPITRE I - GENERALITES

## Article 1- Objet du Marché

Le présent Marché a pour objet de définir les conditions et modalités d’exécution par la Société XXXX des prestations relatives à la fourniture, l’installation et la mise en service des équipements techniques (un groupe électrogène de 165kva et d’un onduleur de 40kva) pour le nouvel immeuble siège de la SCDP.

## Article 2 : Procédure de passation du marché

Le présent Marché est passé après Appel d’Offres National Ouvert N°_____/AONO/DG/DTEC/SDPEST/SPE/CIPM-SCDP/2024 du XXXXXX.

## Article 3 : Définitions et attributions

3.1. Définitions générales

- Le Bénéficiaire des Prestations est la Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers (SCDP) représentée par son Directeur Général. A ce titre, il est signataire du Marché et en assure la bonne exécution notamment, sa réalisation effective conformément au Cahier de Charges, par la signature des Procès-Verbaux de réception. Il veille à la conservation des originaux des documents du Marché et la transmission des copies aux administrations concernées ;

- Le Chef de Service du Marché est le Directeur Technique de la SCDP. Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels ;

- L’Ingénieur du Marché est le Sous-Directeur des Projets, Etudes et Suivi des Travaux (SDPEST) de la SCDP. Il apprécie, décide et donne toutes les instructions n’entraînant aucune incidence financière et rend compte au Chef de Service du Marché ;

- Le Prestataire est la SOCIETE XXXXXXXXXXX

3.2 Nantissement

Le présent Marché peut être donné en nantissement institué par l’Article 96 du Décret N° 2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux Marchés des Entreprises Publiques, sous réserve de toute forme de cession de créance. Dans ce cas :

- L’Autorité chargée de l’ordonnancement des dépenses est le Directeur Général de la SCDP ;

- Le Responsable chargé de la liquidation des dépenses et du paiement est le Directeur des Opérations Financières et de la Comptabilité (DOFC) de la SCDP.

Article 4 : Langue, lois et règlements applicables

- La langue utilisée est le Français ou l’Anglais.

- Le Prestataire s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans le cadre de la réalisation du Marché.

4.3.    Si ces lois et règlements en vigueur à la date de signature du présent Marché venaient

à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient

directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Pièces constitutives du Marché

Les pièces contractuelles constitutives du présent Marché sont par ordre de priorité :

- La lettre de soumission ou l’acte d’engagement ;

- La soumission du Prestataire et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- Les éléments propres à la détermination du montant du Marché, tels que, par ordre de priorité : les bordereaux des prix unitaires ; l’état des prix forfaitaires ; le détail ou le devis estimatif ; la décomposition des prix forfaitaires et/ou le sous-détail des prix unitaires ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033/CAB/PM du 13 février 2007.

- Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant l’objet du Marché.

Article 6 : Normes

6.1 Les travaux objet du présent Marché seront réalisés conformément aux normes fixées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et quand aucune norme applicable n’est mentionnée, la norme faisant autorité en la matière est celle applicable au Cameroun. Cette norme sera la norme approuvée par l’Autorité compétente.

6.2 Le Prestataire étudiera, exécutera et garantira les Travaux objet du présent Marché en prenant en considération la meilleure pratique de réalisation au Cameroun pour des opérations de technologie similaire.

Article 7 : Textes généraux applicables

Le présent Marché est soumis aux textes généraux ci-après :

- La Constitution ;

- L’Acte Uniforme OHADA relatif aux droits des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique ;

- La loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- La loi n°96/12 du 05 aout 1996 portant Loi-Cadre relative à la gestion de l’Environnement ;

- La loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant Régime Financier de l’Etat ;

- La loi n°2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut Général des Entreprises Publiques ;

- La loi n°2022/020 du 27 décembre 2022 portant loi des Finances de la République du Cameroun pour l’Exercice 2023 ;

- Le décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;

- Le décret n°2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux Marchés des entreprises publiques ;

- Le décret n°2012/2809/PM du 26 Septembre 2012 fixant les conditions de tri, de collecte, de stockage, de transport, de récupération, de recyclage, de traitement et d’élimination finale des déchets ;

- La circulaire n° 003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des Marchés publics ;

- La Circulaire n°00000026/C/MINFI du 29 Décembre 2023 portant instructions relatives à l’exécution des Lois de Finances, au suivi et au contrôle de l’exécution du Budget de l’Etat et des autres Entités Publiques pour l’Exercice 2023 ;

- Les normes techniques relatives à l’objet du Marché.

Article 8 : Communication

8.1 Toutes les communications au titre du présent Marché et les notifications doivent être faites aux adresses suivantes :

- Dans le cas où le Maître d’Ouvrage est le destinataire : A Madame le Directeur Général de la SCDP, BP 2271/2272, sis à Rue de la Cite-Chardy Douala - Cameroun, tel :(+237) 233 40 54 45/ 233 40 38 32.

- Dans le cas où le Prestataire est le destinataire : A Monsieur XXXXX, Directeur Général Adjoint de la Société XXXXX, sis à lXXXXXXXXXXX, B.P. : XXXX Douala-Cameroun, Tel : +(237) XXXXXXXXXXXXXX.

Faute pour le Prestataire de répondre aux diverses notifications du Maître d’Ouvrage, celles-ci seront valablement faites à la Mairie du lieu d’exécution des travaux.

8.2 Le Prestataire adressera toutes notifications écrites ou correspondances au Maître d’Ouvrage, avec copie au Chef de Service du Marché.

Article 9 : Ordres de service et Correspondances

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

  - L’Ordre de Service de commencer les travaux est signé par le Maître d’Ouvrage et notifié au Prestataire par Chef de Service du Marché avec copie à l’Ingénieur du Marché.

  - Les Ordres de Service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du Marché seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par le Chef de Service du Marché au Prestataire, avec copie à l’Ingénieur du Marché.

  - Les Ordres de Service à caractère technique liés au déroulement normal des travaux seront directement signés par le Chef de Service du Marché et notifiés au Prestataire par l’Ingénieur du Marché avec copie au Maître d’Ouvrage.

  - Les Ordres de Service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Prestataire par le Chef de Service du Marché avec copie à l’Ingénieur du Marché.

  - Les Ordres de Service de suspension et de reprise des travaux pour cause de cas de force majeure, seront signés par le Chef de Service sur proposition de l’Ingénieur du Marché et notifiés au Prestataire par celui-ci.

## Article 10 : Matériel et personnel du Prestataire

10.1 Le Prestataire détermine le personnel qualifié pour mener à bien les prestations objet du présent Marché et communique au Maître d’Ouvrage la liste dudit personnel, dès réception de l’Ordre de Service de démarrage des prestations.

10.2.	Le Prestataire utilisera le matériel approprié proposé dans son offre technique pour la bonne exécution des travaux selon les règles de l’art.

10.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en matériel ou en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant la réalisation des prestations, constitue un motif de résiliation du Marché visé à l’article 38 ci-dessous ou d’application de pénalités.

10.4. Toute modification même partielle apportée aux propositions en matériel ou en personnel d’encadrement de l’offre technique n’interviendra qu’après avis favorable du Chef de Service du Marché et accord du Maître d’Ouvrage. Dans ce cas, le Prestataire fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égal ou par du matériel de performance similaire et en bon état de marche.

CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES

## Article 11 : Cautionnement définitif et Retenue de garantie

- Cautionnement définitif

Le Cautionnement définitif est fixé à 2% du montant TTC du Marché.

Il est constitué auprès d’une banque de premier ordre ou d’un établissement financier agréé par le Ministre en charge des Finances du Cameroun, et transmis au Chef de Service du Marché dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de notification du Marché.

Le   cautionnement   sera   restitué dans un délai d’un (01) mois suivant la date de réception provisoire des prestations, à la suite d’une main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage à la demande du Prestataire.

  - Retenue de garantie

La retenue de garantie est fixée à 10 % du montant TTC du Marché. Celle-ci peut être constituée par une caution délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier agréé par le Ministre en charge des Finances.

La restitution de la retenue de garantie sera effectuée dans un délai d’un (01) mois après la réception définitive des prestations à la demande du Prestataire.

## Article 12 : Montant du Marché

Le montant du présent Marché est de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Francs CFA, Toutes Taxes Comprises (TTC) détaillé ainsi qu’il suit :

|  | Montant en chiffres F CFA | Montant en lettres F CFA |
| --- | --- | --- |
| Montant TTC |  |  |
| Montant HTVA |  |  |
| TVA (19,25 %) |  |  |
| IR (2,2%) |  |  |
| Net à Mandater |  |  |

## Article 13 : Lieu et mode de paiement

13.1.	Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues en francs CFA, par virement au compte ci-après ouvert dans les livres de la Banque XXXXXXX :

| Code Swift | Code IBAN | Code Banque | Code Guichet | N° De Compte | CLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13.2.	Facturation

Les factures seront libellées en FCFA au nom de la SCDP, et les paiements effectués au prorata de la réalisation des prestations sanctionnées par la production des décomptes suivant l’exécution totale du planning prescrit par le Cahier des Clauses Techniques Particulières et ce, jusqu’à l’expiration du délai contractuel.

Le paiement devra être effectif dans un délai de trente (30) jours à partir de la réception par le service courrier de la Direction des Opérations Financières et de la Comptabilité (DOFC) du dossier de paiement qui doit être constitué des éléments suivants :

- La facture ;

- Le décompte signé par le Maître d’Ouvrage ;

- La copie du Marché ;

- La liasse fiscale ;

- Les copies des Ordres de Service (OS) ;

- Les copies des cautions diverses ;

- La domiciliation bancaire.

Article 14 : Avance de démarrage

14.1 Le Maître d’Ouvrage peut accorder à la demande du Prestataire une avance de démarrage n’excédant pas 20% du montant TTC du Marché. Cette avance sera cautionnée à cent pour cent (100%) par une banque de premier ordre agréée par le Ministre en charge des Finances du Cameroun.

14.2 Cette avance de démarrage sera remboursée par des prélèvements opérés sur les décomptes à verser au Prestataire. Elle devra être totalement remboursée lorsque le paiement des décomptes aura atteint le taux de 80% de la valeur HTVA du Marché.

Article 15 : Présentation des décomptes

15.1 conformément au planning validé et à la fin de chaque jalon, le Prestataire et l’Ingénieur du Marché établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau des prix et pouvant donner droit au paiement.

15.2 Sur la base de l’attachement contradictoire établi, le Prestataire présentera au Maître d’Ouvrage en sept (07) exemplaires, le décompte timbré pour vérification et validation par l’Ingénieur du Marché et le Chef de Service du Marché.

15.3. Les constats des fournitures et prestations seront effectués sur le site d’exécution entre le Prestataire et l’Ingénieur du Marché. Ces derniers devront être accompagnés des métrés et des photos des fournitures et ouvrages et/ou installations concernés.

Les pièces à joindre à chaque décompte émis sont :

- Une copie du Marché enregistré ;

- Une copie de l’ordre de service (OS) de démarrage des prestations notifié ;

- Une copie du cautionnement définitif ;

- Une copie de la caution d’avance de démarrage le cas échéant ;

- Une copie de la caution de retenue de garantie le cas échéant ;

- Une copie du constat des prestations relatif à ce décompte ;

- Une copie des décomptes précédents et des attachements associés ;

- Une copie des ordres de virement des décomptes précédents ;

- Une copie des calages des quantités le cas échéant ;

- Une copie des différents autres Ordres de Service le cas échéant (modifications des prestations, prorogation et suspensions des délais).

Tout décompte soumis à la validation ayant une de ces pièces en défaut, ne sera pas examiné et fera l’objet d’un rejet notifié par correspondance adressée au Prestataire par les soins du Chef de Service du Marché.

15.4. Sur la base de l’attachement contradictoire établi, le Prestataire présentera au Maître d’Ouvrage en sept (07) exemplaires et dans les cinq (05) jours, le décompte pour vérification et validation successives par le l’Ingénieur du Marché et le Chef de Service du Marché.

15.5. Les constats des prestations seront effectués sur le site d’exécution entre le Prestataire et l’Ingénieur du Marché. Ces derniers devront être accompagnés des photos des prestations.

Par ailleurs il est entendu que le présent Marché pourra être modifié à la demande du Maître d’Ouvrage par voie d’avenant portant notamment sur l’augmentation ou la réduction des prestations ou quantités exécutés conformément audit Marché.

Article 16 : Intérêts moratoires

Lorsqu’il est imputable au Maître d’Ouvrage, le défaut de paiements dans les délais fixés dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières ouvre et fait courir de plein droit au bénéfice du titulaire du Marché des Intérêts moratoires.

Le montant des Intérêts moratoires est calculé par application de la formule :

I = M x (n/360) x (i)

- M = montant toutes taxes comprises (TTC) des sommes dues au titulaire.

- n = nombre de jours calendaires de retard.

- I = taux d’intervention sur les Appels d’Offres de la BEAC majoré d’un point ou taux d’escompte pratiqué par la Banque d’émission de la monnaie considérée majoré au plus d’un (1) point, selon le cas.

Article 17 : Pénalités

- Pénalités de retard

  - Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

- Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du Marché de base et de ses avenants éventuels par jour calendaire de retard du premier   au   trentième   jour   au-delà du délai contractuel fixé par le Marché ;

- Un millième (1/1000è) de montant TTC du Marché de base et de ses avenants éventuels par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

  - Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du Marché de base et de ses avenants éventuels.

- Pénalités spécifiques

  - Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel par le Titulaire du Marché, les pénalités particulières suivantes s’appliquent :

- Remise tardive du cautionnement définitif : 5 000 FCFA/jours de retard ;

- Remise tardive de la preuve de disponibilité de la police d’Assurance Tous Risques Chantiers : 5 000 FCFA/jours de retard ;

- Remise tardive du dossier d’exécution pour autant que le retard soit de son fait : 10 000 Francs CFA par jour de retard.

Article 18 : Décompte final

Après achèvement des prestations, le Prestataire établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des prestations effectivement réalisées qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du Marché dans son ensemble. Ce décompte final est remis à l’Ingénieur du Marché dans un délai d’un (01) mois à compter de la date de réception provisoire.

Si le projet de décompte final est validé par l’Ingénieur du Marché et accepté par le Chef de Service du Marché, il devient alors le décompte final et est notifié au Prestataire dans un délai de quinze (15) jours par le Chef de Service du Marché. Le Prestataire doit alors, suivant la date de cette notification et dans un délai de quinze (15) jours, renvoyer le décompte final revêtu de sa signature au Maitre d’Ouvrage.

Les pièces à joindre au décompte final sont :

- Copie du marché enregistré ;

- Copie l’Ordre de Service (OS) de démarrage des prestations notifié ;

- Copie cautionnement définitif ;

- Copie caution d’avance de démarrage le cas échéant ;

- Copie caution retenue de garantie le cas échéant ;

- Copie constat des travaux du décompte y afférent ;

- Copie décompte et attachement décompte précèdent ;

- Copie calage de quantités le cas échéant ;

- Copie des différents autres Ordres de Service le cas échéant (modifications des prestations, prorogation des délais, …) ;

- Copie du Procès-Verbal de réception technique y compris les Procès-Verbaux de levée de réserve le cas échéant ;

- Copie du Procès-Verbal de réception provisoire ;

- Copies des polices d’Assurance souscrites.

Article 19 : Décompte général et définitif

A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le chef de service du Marché dresse un décompte général et définitif du Marché qu’il fait signer contradictoirement par le Prestataire et le Maître d’Ouvrage. Ce décompte comprend :

- Le décompte final ;

- Le solde ;

- La récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le Prestataire lie définitivement les parties et met fin au Marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

Article 20 : Régime fiscal et douanier

Le présent Marché est soumis à tous les droits et taxes en vigueur au Cameroun.

Article 21 : Timbre et enregistrement

Sept (07) exemplaires originaux du Marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du Prestataire, conformément à la réglementation en vigueur.

# CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX

## Article 22 : Délai d’exécution

L’ensemble des prestations faisant l’objet du présent Marché devra être terminé dans un délai de huit (08) mois, à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de démarrer les travaux.

### Article 23 : Obligations et responsabilité des Parties

23.1. A la charge du Prestataire

Le Prestataire est garant vis-à-vis du Maître d’Ouvrage, des dossiers d’exécution, de préparation, de l’organisation et de la conduite du chantier, de la qualité des moyens matériels employés par lui, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier et de la bonne exécution des prestations.

Aussi, le Prestataire reste responsable de la totalité du chantier, y compris des interventions des sous-traitants agréés. Il lui appartient en outre de s’assurer des conditions d’intervention des Prestataires, des sous-traitants dont le concours lui est nécessaire ; Le Prestataire est garant de leur intervention en temps utile et de la bonne exécution des ordres donnés par l’Ingénieur du Marché.

Le Prestataire devra tenir constamment à jour un planning d’avancement des prestations, et en communiquer trois (03) exemplaires à l’Ingénieur du Marché chaque début de mois. En outre, le Prestataire a pour obligation d’assurer :

- L’exécution des prestations telles que définies au présent Marché et suivant les règles de l’art en la matière ;

- La transmission de toute la documentation technique du matériel fourni ;

- La mise à la disposition de l’outillage nécessaire à la réalisation des prestations et des agents de sécurité ;

- La mise à la disposition du personnel prescrit ;

- Les équipements de protection individuelle du personnel (tenues en coton, casques, gants et chaussures de sécurité) ;

- Le nettoyage et la propreté en fin de chantier ;

- La réunion de démarrage des prestations.

23.2. A la charge du Maître d’Ouvrage

Le Maître d’Ouvrage s’engage à effectuer les opérations suivantes :

- La remise des documents administratifs (autorisations administratives et les différents permis) ;

- La mise à disposition du site ;

- La mise à disposition du personnel de suivi et d’une aire de stockage ;

- La fourniture et la refacturation au Prestataire de l’énergie hydraulique et électrique sur le site pendant la durée des prestations.

- La réception des prestations exécutées conformément au cahier de charges ;

- Le paiement des décomptes dûment approuvés ;

### Article 24 : Mise à disposition des documents et du site

L’exemplaire reproductible des plans sera remis par l’Ingénieur du Marché et la mise à disposition du site sera assurée par le Maître d’Ouvrage à travers les différentes autorisations administratives.

### Article 25 : Assurances

Avant tout commencement d’exécution des prestations et sans pour autant diminuer ses obligations, le Prestataire devra contracter toutes les polices d’assurances requises et notamment une Assurance Tous Risques Chantier (TRC) et une Assurance Responsabilité Civile Chef d’Entreprise (RCCE) auprès d’une Compagnie d’Assurance locale, agrée par le Ministre en charge des Finances.

Ces Assurances auront pour but de couvrir entre autres, outre les dommages causés aux tiers de son fait ou du fait de ses préposés, les risques afférents :

- Aux dommages matériels pouvant être causés par les manœuvres des ouvrages électriques dans les différents sites ;

- Aux désordres causés, le cas échéant, aux constructions et ouvrages voisins des prestations objet du présent Marché ;

- Aux dommages corporels du personnel d’intervention.

Le Prestataire est tenu de fournir au Maître d’Ouvrage une copie des différentes Polices d’Assurance contractées pour les prestations objet du présent Marché.

### Article 26 : Consistance des prestations

Les prestations à exécuter sont décrites dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

### Article 27 : Pièces à fournir par le Prestataire

Le Prestataire s’engage à soumettre à l’agrément de l’Ingénieur du Marché dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de l’Ordre de Service de commencer les prestations, une liste du personnel (ouvriers qualifiés et cadres) qu’il emploiera sur le chantier. Cette liste indiquera outre les noms des agents, leurs qualifications et références. Elle sera accompagnée du curriculum vitae de ces agents.

Bien plus, il soumettra le dossier d’exécution des prestations, son calendrier d’approvisionnement, son projet de plan d’assurance qualité et son plan de gestion environnemental selon les normes en la matière en vigueur au Cameroun.

Ce dossier sera exclusivement présenté selon les modèles fournis.

Deux (02) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit (08) à quinze (15) jours à partir de leur réception avec :

- Soit la mention d’approbation « BON POUR EXECUTION » ;

- Soit la mention de leur rejet accompagnée de motifs du rejet.

Le Prestataire disposera alors de huit (08) jours pour présenter un nouveau. Le Chef de Service du Marché disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.

L'approbation donnée par le Chef de Service du Marché n'atténuera en rien la responsabilité du Prestataire. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

Le Prestataire tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel des travaux. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Chef de Service du Marché.

### Article 28 : Organisation et sécurité du chantier

Avant le début des prestations, le chantier doit être balisé conformément au règlement en vigueur à la SCDP et le Prestataire doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour assurer la sécurité du chantier.

Le Prestataire a visité et examiné l’emplacement des prestations et des environs et a pris connaissance avant la remise de son Offre des caractéristiques, de l’emprise, de la nature des prestations à exécuter, de l’importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d’accès au chantier, des installations nécessaires, et aussi :

- Des conditions générales d’exécution des prestations, en particulier, des préparations nécessitées par ceux-ci ;

- Des conditions physiques propres à l’emplacement des prestations ;

- Des circonstances météorologiques et sismiques locales, normales et exceptionnelles et leurs conséquences ;

- De se conformer à toutes les prescriptions légales, réglementaires et techniques de sécurité en vigueur dans les dépôts d’hydrocarbures, et en particulier sur les installations qui seront en activité permanente ;

- De se conformer au plan d’hygiène, sécurité et règlement de chantier pour la discipline et la sécurité du personnel ;

- Des conditions locales, particulièrement des conditions de fourniture et de stockage des matériaux ;

- Des moyens de communication, de transport, des possibilités de fourniture en eau, électricité et carburant ;

- De la disponibilité en main-d’œuvre suffisamment qualifiée ;

- De toutes les contraintes résultant de la législation sociale, du régime fiscal et douanier qui lui sont applicables ;

- De l’éventuelle présence à proximité, d’autres Prestataires travaillant également, par Marchés distincts, à la réalisation d’autres ouvrages.

Et d’une manière générale, il s’est procuré toutes les informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d’influencer les conditions d’exécution des prestations ou leurs prix et sera rémunéré dans le cadre de l’exécution de ces prestations.

Le Prestataire sera seul et pleinement responsable des accidents et dommages de toute nature qui adviendraient, à l’occasion des prestations, à son personnel, à des tiers et à son matériel, au cours de l’exécution du présent Marché.

A ce titre, il ne pourra se prévaloir d’aucune erreur, omission ou imprécision des documents contractuels. Il réglera le cas échéant, les dommages sans intervention du Maître d’Ouvrage.

### Article 29 : Sous-traitance

Le Prestataire pourra confier à des sous-traitants l’exécution d’une partie des prestations (30% maximum) faisant l’objet du présent Marché, sous réserve que ces sous-traitants éventuels aient été au préalable agréé par le Maître d’Ouvrage. Cette autorisation n’affranchira le Prestataire d’aucune de ses obligations contractuelles.

Les sous-traitants devront satisfaire aux mêmes conditions que le titulaire du présent Marché. Ils bénéficieront des mêmes avantages et exécuteront leur partie des prestations sous la seule et pleine responsabilité du Prestataire.

Les éventuels sous-traitants qui seraient agréés ne pourront pas obtenir directement du Maître d’Ouvrage le règlement des prestations, fournitures ou services dont ils ont assuré l’exécution.

### Article 30 : Journal de chantier

Le journal de chantier sera tenu par le Prestataire et mis à la disposition de l’Ingénieur du Marché. Il sera signé de manière contradictoire au jour le jour par l’Ingénieur du Marché, les représentants dûment mandatés du Maître d’Ouvrage et du Prestataire. C’est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

### Article 31 : Variation dans la masse des prestations

Dans la limite de vingt pour cent (20%) en plus ou moins des quantités relatives à l’ensemble des prix du bordereau ainsi que de la masse totale des prestations prévues dans le présent Marché, le Maître d’Ouvrage a toute latitude pour apporter les modifications jugées nécessaires à tout ou partie d’ouvrage sans que le Prestataire puisse prétendre à une quelconque indemnisation ou une modification des prix du bordereau.

Aucun travail supplémentaire ne pourra être exécuté par le Prestataire s’il n’a pas fait l’objet d’un Ordre de Service signé par le Chef de Service du Marché le prescrivant explicitement. Il sera fait application des prix unitaires du bordereau en annexe.

### Article 32 : Remplacement du personnel d’encadrement

Si pour convenance propre, le Prestataire doit remplacer un cadre, son remplacement ne devra en aucun cas interrompre la continuité des prestations. Tous les frais en découlant seront à la charge entière du Prestataire.

En cas de maladie ou d’accident, le Prestataire devra remplacer sans délai tout agent qui se trouverait empêché d’exécuter les tâches qui lui seront confiées normalement dans le cadre du présent Marché.

Si le Maître d’Ouvrage demande le remplacement d’un agent pour faute grave de ce dernier dûment constaté par les deux parties, le Prestataire devra pourvoir à ses frais à son remplacement immédiat.

Dans les cas de remplacement exposés ci-dessus, la procédure d’agrément par le Maître d’Ouvrage reste valable pour l’agent désigné par le Prestataire pour succéder à l’agent remplacé.

### Article 33 : Planning des prestations

Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de l’Ordre de Service de commencer les prestations, le Prestataire soumettra pour validation à l’Ingénieur du Marché et au Chef de Service du Marché, le dossier d’exécution des prestations en six (06) exemplaires. Ce dossier comportera outre les éléments du sommaire fournis par l’Ingénieur du Marché, les documents suivants :

- Installation générale du chantier ;

- État détaillé du matériel à amener sur le chantier :

- Matériel déjà en possession du Prestataire ;

- Matériel à commander et délai de livraison, leur origine et leur provenance ;

- État détaillé des matériaux à commander, indiquant leur origine et leur provenance ;

- Prévisions quantitatives d’emploi de la main d’œuvre ;

- Planning graphique des prévisions d’avancement des prestations faisant ressortir leur achèvement dans le délai contractuel et permettant au cours de leur exécution, de comparer l’avancement réel par rapport aux prévisions ;

- Dossiers annexes si le Prestataire les juges nécessaires.

L’Ingénieur du Marché disposera alors, d’un délai de sept (07) jours, pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques notamment sur le dossier d’exécution des prestations. Le Prestataire devra apporter à ce dossier les modifications qui seront éventuellement prescrites.

En cas de non-approbation, le Prestataire disposera d’un délai de huit (08) jours pour présenter un nouveau dossier, sans que cela puisse modifier le délai contractuel du présent Marché.

L’approbation donnée par l’Ingénieur du Marché n’atténuera en rien la responsabilité du Prestataire.

Le Prestataire tiendra constamment à jour le planning des prestations relatif à l’avancement du chantier. Les modifications importantes apportées à ce dossier ne pourront être appliquées qu’après avoir reçu l’accord préalable de l’Ingénieur du Marché.

Il sera établi chaque fin de mois, à la diligence du Prestataire et à ses frais, un rapport mensuel qui comprendra l’ensemble des prestations exécutées, les difficultés rencontrées, l’évaluation de l’état d’avancement des prestations, le bilan de la consommation des délais et toute autre information pertinente à soumettre au Maître d’Ouvrage en six (06) exemplaires papier et une copie numérique, qui sera également transmise par courriel à toute l’équipe de suivi et d’encadrement du projet.

Les réunions de chantier se tiennent hebdomadairement sur site entre les responsables désignés du Prestataire, de l’Ingénieur du Marché et du Maître d’Ouvrage (le cas échéant), ou son/ses représentants.

CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION

### Article 34 : Réception provisoire

34.1 Opérations préalables : Réception Technique

Après achèvement des prestations, le Prestataire demande par écrit au Maître d’Ouvrage, l’organisation d’une réception technique préalable à la réception provisoire.

La Commission de réception Technique vérifie la conformité des prestations réalisées conformément au Cahier des Clauses Techniques particulières (CCTP), elle évalue les délais effectivement consommés et l’avancement physique des prestations exécutées.

La réception technique effectuée fera l’objet d’un Procès-Verbal dressé et signé séance tenante par tous les membres de la Commission. Elle sera constituée ainsi qu’il suit :

| Membres : | Le Chef Service du Marché ; L’Ingénieur du Marché ; Le Chef Service des Projets et Etudes ; Un responsable de la DQSE |
| --- | --- |
| Rapporteur : | L’ingénieur de Suivi |
| Invité : | Le Prestataire ou son représentant. |

Y compris toute autre personne ayant une expertise avérée dans le domaine relatif à la commande, désignée par l’Ingénieur du Marché ou le Chef de Service du Marché.

Y compris toute autre personne ayant une expertise avérée dans le domaine relatif à la commande, désignée par le Maître d’Ouvrage ou le Chef de Service du Marché.

A noter que les frais de déplacement et d’hébergement de l’équipe du Maître d’Ouvrage missionnée pour la levée des réserves après la réception technique (achèvement des prestations y compris), ne seront pris en charge par la SCDP que pour une seule séance de levée des réserves. Si celle-ci est non concluante, toutes les autres qui suivront seront entièrement à la charge du Prestataire.

Le Prestataire disposera alors d’un délai maximum de trente (30) jours après la réception technique pour lever la totalité des réserves avant la réception provisoire.

34.2 Commission de Réception Provisoire

Après la signature du procès-verbal de la réception technique, le Prestataire demande par écrit au Maître d’Ouvrage, l’organisation de la réception provisoire, qui devra se tenir trente (30) jours maximums après cette demande.

À cette demande, il joindra les pièces suivantes :

- Une copie du Marché et tous ses avenants enregistrés le cas échéant ;

- Une copie de tous les ordres de service émis dans le cadre de ce Marché ;

- Une copie de toutes les cautions fournies ;

- Une copie de tous les calages de quantités s’il y a eu lieu ;

- Une copie du procès-verbal de la réception technique ;

- Une copie du(des) procès-verbal(aux) de levée de réserve s’il y a lieu ;

La Commission de réception provisoire objet du présent Marché, sera constituée ainsi qu’il suit :

| Président : | Le Maître d’Ouvrage de la SCDP ou son Représentant ; |
| --- | --- |
| Membres : | Le Chef de Service du Marché ; Le Chef de la Cellule des Marchés de la SCDP ou son représentant ; Le Directeur de la Qualité de la sécurité et de l’Environnement (DQSE) de la SCDP ou son représentant ; Le Directeur de l’Exploitation (DEX) de la SCDP ou son représentant ; |
| Rapporteur : | L’Ingénieur du Marché. |
| Invité : | Le Prestataire ou son représentant. |

### Article 35 : Documents à fournir après exécution des prestations

Le Prestataire devra absolument fournir tout le dossier fin d’affaire dans un délai maximum d’un (01) mois après la réception provisoire.

Le Prestataire remettra à l’Ingénieur du Marché sur support informatique (CD – ROM ; clé USB ou/et disque dur externe), six (06) exemplaires des plans des ouvrages réellement exécutés ainsi que les notes techniques relatives à l’exploitation et à la maintenance des ouvrages. Ces dernières devront notamment préconiser un chronogramme de l’entretien périodique.

### Article 36 : Délai de garantie

Le délai de garantie prévu dans le cadre du présent Marché est de douze (12) mois, à compter de la date de la réception provisoire.

Ce délai sera prolongé jusqu’à ce que les prestations aient été mises en état de réception définitive. Jusqu’au moment de cette réception, le Prestataire devra exécuter à ses frais et à temps, tous les travaux nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées dans la réalisation des ouvrages et qui sont attribuables à l’utilisation des mauvais matériaux ou d’une mauvaise mise en œuvre.

Après la Réception Provisoire, le Prestataire disposera d’un délai maximum de trente (30) jours après constatation des malfaçons ou des défauts de fabrication pour procéder aux réparations adéquates. Au cas contraire, le Maître d’Ouvrage, pourra procéder, par tout moyen qu’il jugera convenable, aux réparations et corrections, aux frais du Prestataire. Les sommes engagées seront prélevées sur la retenue de garantie.

### Article 37 : Réception définitive

37.1 La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de trente (30) jours à compter de l’expiration du délai de garantie à la demande écrite du Prestataire et adressée au Maître d’Ouvrage.

37.2. Les membres de la Commission de Réception définitive sont les mêmes que ceux de la Commission de Réception provisoire.

Une réception technique définitive sera effectuée avant la tenue de cette Réception définitive. Elle sera composée des membres de la commission de Réception technique.

37.3. La réception définitive marque la fin du Marché et libère le Prestataire de toutes ses obligations. La signature contradictoire du décompte général et définitif par le Maître d’Ouvrage et le Prestataire clôt définitivement le Marché.

## CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

### Article 38 : Résiliation du Marché

Le présent Marché sera résilié dans les conditions et formes prévues par l’Arrêté N° 033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics des prestations.

Article 39 : Modification du Marché

Les dispositions du présent Marché ne peuvent être modifiées que par voie d’Avenant.

### Article 40 :  Force majeure

Par force majeure, les Parties entendent tout acte ou évènement imprévisible, irrésistible, hors du contrôle des Parties et indépendamment de leur volonté, qui empêche l’une ou l’autre des Parties d’exécuter ses obligations découlant du présent Marché.

Si par suite d’un cas de force majeure, l’une ou l’autre des parties ne peut exécuter tout ou partie de ses obligations, elle ne saurait être tenue pour responsable de cette inexécution.

Dans ce cas, la Partie affectée doit en informer l’autre Partie par écrit dans un délai maximum de dix (10) jours à compter du jour de sa survenance.

La force majeure a pour effet de suspendre l’exécution des obligations qui en sont affectées jusqu’à la disparition des causes de sa survenance.

En cas de destruction ou de dommages provoqués par un cas de force majeure survenant aux prestations et s’il a été reconnu que toutes les précautions avaient été prises par le Prestataire, celui-ci aura droit aux paiements des prestations réalisées ou des équipements endommagés avant le cas de force majeure et au remboursement des dépenses de remise en état et de remplacement, ce remboursement étant fait sur la base des prix du bordereau ou des dépenses réelles du Prestataire.

Ces cas de force majeure devront être signalés au Maître d’Ouvrage dans un délai maximum de dix (10) jours. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera admise.

Dans tous les cas, il appartient au Maître d’Ouvrage d’apprécier les cas de force majeure évoqués et les preuves fournies par le Prestataire.

### Article 41 : Différends et litiges

Tout litige survenant entre les parties contractantes dans le cadre de l’exécution du présent Marché devra faire l’objet d’une tentative de conciliation.

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction Camerounaise compétente.

## Article 42 : Edition et diffusion du Marché

Sept (07) exemplaires du présent Marché seront édités et diffusés par les soins du Maître d’Ouvrage.

### Article 43 et dernier : Entrée en vigueur du Marché

Le présent Marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par les Parties et entrera en vigueur dès sa notification au Prestataire par le Maître d’Ouvrage. /-

PAGE …… ET DERNIERE DU PRESENT MARCHE N°0-/DG/DTEC/SDPEST/SPE/CIPM-SCDP/2024

PASSE APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°0___/DG/DTEC/SDPEST/SPE/CIPM-SCDP/2024 DU _____________ RELATIF _______________________.

Délai d’exécution	: Six (06) Mois

Montant du marché en FCFA : ________________

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A. (19.25 %) |  |
| AIR (1,1 ou 1.65 %) |  |
| Net à mandater |  |

LU ET APPROUVE PAR L’ENTREPRENEUR, LE DIRECTEUR GENERAL M/Mme…………………………. Douala, le………………………..

SIGNE PAR LE MAITRE D’OUVRAGE, DIRECTEUR GENERAL DE LA SCDP M. MOAMPEA MBIO Véronique Douala, le…………………….

ENREGISTREMENT

Pièce N°5 :
Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

CHAPITRE I : GENERALITES

Les Prestations consistent en la fourniture et à l’installation des équipements techniques pour le nouvel immeuble Siège de la SCDP. Il sera question de fournir, d’installer et de mettre en service :

- Un groupes électrogènes de 165KVA  ;

- Un onduleur de 40KVA.

# NORME ET REGLEMENT

Les textes et règles applicables à ces travaux sont les suivants :

- Code du Travail Camerounais ;

- Norme NC 244 C 15 100 – Installation électrique à basse tension ;

- NFC 14 100 – Installations de branchement ;

- NFC 15 100 – Installations électriques à basse tension BT ;

- Fiche de mission FMEL01 (v06-2012) : Vérification règlementaire des installations électriques ;

- UTE C15-105 : Installations électriques à basse tension - Guide pratique - Détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection - Méthodes pratiques ;

- NF ISO 8528 : Groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à combustion interne ;

- NF E37-312 (MAI 2009) Groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à combustion interne. Groupes électrogènes utilisables en tant que source de sécurité pour l’alimentation des installations de sécurité (GSS) ;

- CEI 62040-1 : Alimentation sans interruption (UPS) - Partie 1 : exigences générales et règles de sécurité pour les UPS ;

- Norme NF EN 50525-2-21/42 - ‘ Câbles d’énergie basse tension, de tension assignée au plus égale à 450/750V (Uo/U) Partie 2-21 : Câbles pour application générale- Câbles souples isolés en matériau élastomère réticulé ;

- CEI 62040-2 : Alimentation sans interruption (UPS) - Partie 2 : exigences pour la compatibilité électromagnétique (CEM) / Éd.2 ;

- Fiche mission FMIR01 : Vérification des installations électriques par thermographie.

CHAPITRE II : DESCRIPTION DES PRESTATIONS

- LOCALISATION ET CONSISTANCE DES PRESTATIONS

La consistance, la définition, et la description des prestations à réaliser sont détaillés dans le présent CCTP, bordereau des Prix, la nomenclature des tâches et détail estimatif.

Les prestations consistent principalement à :

- L’état des lieux du site ;

- Les prestations d’installation d’un groupe électrogène ;

- Les prestations d’installation d’un onduleur.

Ces prestations s’exécuteront à la Direction Général de la SCDP sis à BESSENGUE .

- INSTALLATIONS DE CHANTIER

Le schéma général d’installation et l’organisation du chantier comprennent :

- ATTRIBUTION DES ZONES D’INSTALLATION

Le Maître d'Ouvrage indiquera au Prestataire la zone du site qui est attribuée à ses installations, ainsi que celles réservées aux entreprises sous-traitantes (le cas échéant). Celui-ci devra par conséquent présenter à l’approbation de l’Ingénieur du Marché et avant le démarrage des prestations, le plan d’installation de chantier conforme aux zones attribuées ;

Le Prestataire reconnaît avoir pris connaissance du site. Il ne pourra donc en aucun cas arguer d’une difficulté de cet ordre pour justifier une quelconque révision du prix de ses prestations.

- ORGANISATION DU BON FONCTIONNEMENT DU CHANTIER

Afin de permettre un bon déroulement et une bonne coordination des prestations :

Le Prestataire devra en effet respecter la réglementation définie par le Maître d’Ouvrage en matière d’accès, de circulation, de sécurité dans le site, en vue de minimiser les nuisances de toutes sortes occasionnées par les prestations.

Le Prestataire tiendra au jour le jour et pendant toute la durée des prestations, un journal de chantier où seront mentionnés la date du jour, le nom de toutes les personnes travaillant sur le chantier avec leurs fonctions respectives, les heures d’arrivée, ainsi que les observations pertinentes relevées.

- AMENEE ET REPLI DU MATERIEL

Le Prestataire aura à sa charge l’amenée, le montage et le repliement en fin de chantier de tout matériel dont il pourrait avoir besoin pour l’exécution des prestations. Il s’agit notamment et le cas échéant des gros équipements tels que les grues, nacelles...etc.

- ETUDE ET MISE AU POINT DEFINITIVES DU PROJET

Le Prestataire est réputé avoir procédé dans le cadre de son offre, à une étude suffisante du projet afin de faire éventuellement connaître au Maître d’Ouvrage, toutes objections ou observations utiles dûment justifiées, à sa mise au point technique définitive. Ces mises au point pourront entraîner si besoin est, la production de notices descriptives complémentaires et des plans postérieurs, précisant des dispositions de principe de détail arrêtées d’un commun accord.

Le texte de ces notices descriptives complémentaires prévaudra sur les indications du présent devis descriptif, de même que les plans postérieurs prévaudront sur ceux du présent dossier sans toutefois pouvoir motiver de la part du Prestataire, la production de mémoires de prestations supplémentaires.

- IMPLANTATION DES OUVRAGES

Le Prestataire a l’obligation d’assurer l’implantation de ses ouvrages conformément aux plans préalables validés.

- PANNEAU DE CHANTIER

Un panneau de chantier en forme de bâche en Polyéthylène Tarps affichable avec des supports en tube Galva et contreforts, et ancrés dans le sol dans un socle en béton sera installé.

Le texte et la grandeur des lettres doivent être soumis à l’approbation de l’ingénieur du marché avant que les panneaux soient posés aux entrées du chantier.

Le Prestataire devra assurer son démontage et son évacuation après réception des Prestations.

La clôture sera exécutée conformément aux règlements de voirie. Elle comportera une porte charretière d'entrée principale.

- PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Le Prestataire doit assurer le débarras de tous les déchets ou débris de matériaux sur tout le terrain concerné par les prestations de constructions.

- REUNIONS DE CHANTIER

L’Ingénieur du Marché fixera, lors de l’ouverture du chantier, les modalités et les dates et heures des réunions hebdomadaires et mensuelles.

- SURVEILLANCE - GARDIENNAGE - SECURITE

Le Prestataire mettra en œuvre à sa charge l’ensemble des mesures de surveillance et de sécurité du chantier

- NETTOYAGE DU CHANTIER ET ENTRETIEN DES VOIES D'ACCES

Le Prestataire, responsable du maintien de la propreté des zones d’intervention qui lui sont concédées pour les prestations assurera de façon quotidienne l'entretien de tout le chantier et des voies existantes (intérieures et extérieures d’accès).

- DOSSIER D’EXECUTION ET DOSSIER FIN D’AFFAIRE

    - ETUDES D’EXECUTION ET AGREMENTS DIVERS

Le Prestataire est tenu de fournir avant exécution des ouvrages un dossier d’exécution complet comportant notamment :

Documents administratifs

  - Copie du marché enregistré ;

  - Copie de l’Ordre de Service notifié ;

  - Assurance tout risque chantier ;

  - Copie de cautionnement définitif ;

  - Copie de la caution d’avance démarrage le cas échéant ;

  - Copie de la caution de retenue de garantie le cas échéant ;

  - Pouvoir de signature le cas échéant ;

  - Copie du numéro d’identification unique ;

  - Plan de localisation et adresse complète de l’entreprise ;

  - Certificats de disponibilité du personnel d’encadrement ;

  - CV daté et signé ainsi que les diplômes du personnel d’encadrement y compris diplômes et homologations le cas échéant selon le niveau de compétence ;

  - Organigramme nominatif ;

Documents techniques

  - Méthodologie détaillée d’exécution par corps d’état ;

  - Rapport d’étude solaire

  - Plans, schémas et détails techniques ;

  - Rapport d’étude photométrique de l’étude de la clôture

  - Fiches techniques des fournitures y compris certificat d’origine et de garantie (le cas échéant) ;

  - Installation générale du chantier ;

  - Etat détaillé du matériel à amener sur le chantier ;

- Matériel déjà en possession du Prestataire ;

- Matériel à commander et délai de livraison, leur origine et leur provenance ;

  - Etat détaillé des matériaux à commander, indiquant leur origine et leur provenance ;

  - Prévisions quantitatives d’emploi de la main d’œuvre ;

  - Planning graphique des prévisions d’avancement des prestations faisant ressortir leur achèvement dans le délai contractuel et permettant au cours de leur exécution, de comparer l’avancement réel par rapport aux prévisions ;

  - Plan d’implantation des ouvrages ;

  - Plan qualité hygiène santé et sécurité ;

  - Plan d’assurance qualité ;

  - Plan management du projet ;

  - Et toutes sujétions.

  - Dossiers annexes si le Prestataire les juges nécessaires.

Le dossier d’exécution comprenant les éléments suscités et soumis à l’approbation préalable de l’Ingénieur du Marché.

Avant commande et approvisionnement des divers équipements et matériels, le Prestataire fournira pour agrément préalable de l’Ingénieur du Marché, les fiches techniques les catalogues et échantillons nécessaires. Tout changement par rapport aux équipements préconisés dans le Dossier d’exécution sera au préalable soumis à l’accord d’équivalence de l’Ingénieur du Marché.

Le nombre d’exemplaires des documents produits doit permettre les transmissions, à titre provisoire et définitif, ainsi que les archivages.

    - DOSSIER FIN D’AFFAIRE

En fin de chantier, le Prestataire établira et soumettra selon les dispositions du CCAP au visa  de l’Ingénieur du Marché un dossier de récolement conforme à l'exécution et comprenant en plus des documents listé du dossier d’exécution :

- Les plans des ouvrages avec toutes les indications nécessaires pour la bonne compréhension, leur localisation et implantation ;

- Les notices d'entretien et d'exploitation des équipements et ouvrages ;

- Les documents photographiques ;

- Les consignes d'exploitation ;

- Les copies des correspondances et échanges survenus au cours du Marché ;

- Les différents procès-verbaux de réunions ;

- Les attachements, décomptes ainsi que les ordres de virement ;

- Les procès-verbaux de constat des prestations, des différentes réceptions (technique, provisoire, définitive, …).

Ce dossier sera fourni en cinq (05) exemplaires dont un reproductible sur support numérique informatique (CD gravé) à l’Ingénieur du Marché avant la signature du procès-verbal de réception provisoire.

- ETUDES D’EXECUTION

Les plans figurant dans les documents du Marché ne sont pas des plans d'exécution. Les dimensions sont fournies à titre indicatif, sous réserve des impératifs architecturaux.

Les plans d'exécution feront l'objet de notes de calculs prenant explicitement en compte les hypothèses de charges et surcharges ainsi que toutes charges provisoires si nécessaire.

Les documents devront tenir compte de tous les paramètres et modifications susceptibles d'être apportées au tout dernier moment précédant l'exécution.

L'exécution des ouvrages devra être subordonnée à l’approbation de l’ingénieur du Marché.

Le Prestataire devra lui-même définir ces détails et les soumettre à l'accord de l’ingénieur du marché avant début d'exécution.

Il est bien entendu que dans tous les cas, l'exécution de ces ouvrages reste comprise dans l'offre forfaitaire du Prestataire du présent marché.

Le Prestataire est tenu de fournir ses plans en nombre d'exemplaires suffisant pour tous les intervenants dont en particulier, un (01) exemplaire pour les destinataires ci-après :

- Le Chef de Service du Marché ;

- L’Ingénieur du Marché ;

- L’ingénieur de suivi.

Dès le démarrage du chantier le Prestataire fournira une liste des plans et le calendrier de remise des documents. Ce dernier sera obligatoirement compatible avec le planning des prestations et tiendra compte des délais de mise au point, d'approbation, et de livraison.

En cas d'utilisation de moyens de calculs automatiques (par logiciels informatiques) le Prestataire joindra une notice explicative indiquant :

- Les logiciels utilisés ;

- Les hypothèses de base et les processus de calcul ;

- Les formules et les méthodes employées ainsi que les notations.

Les "sorties" ou résultats devront comporter tous les résultats intermédiaires utiles à la compréhension. L’ingénieur du Marché pourra demander la fourniture de tous calculs intermédiaires si les documents remis sont incomplets. Les résultats devront être complétés suivant nécessité par des notes manuelles explicatives.

Les plans et documents d’exécution seront transmis par le Prestataire à l’ingénieur du Marché dans un délai compatible avec le respect du calendrier d’exécution.

L’Ingénieur du Marché dispose d’un délai maximum de quinze (15) jours calendaires à partir de la date de réception, pour faire part au Prestataire de son approbation, de son visa ou de ses observations.

# Le Prestataire est tenu d’apporter toutes les corrections nécessaires à ses documents et de les diffuser dans un délai décrit dans le CCAP suivant la réception des observations de l’ingénieur du Marché.

- CONSISTANCE DES TRAVAUX

- Installation chantier ;

- Fourniture et réception en atelier du groupe électrogène et de l’onduleur ;

- Fourniture et réception de l’ensemble des câbles ;

- Installation des groupes électrogènes ;

- Installation des onduleurs (y compris raccordement sur les différents coffrets) ;

- Mise en service des différents équipements ;

- Nettoyage chantier ;

- DESCRIPTI DES FOURNITURES

- Les groupes électrogènes et équipements en annexes

| N˚ | Désignation du groupe | Sites | Quantité |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Groupe électrogène insonorisé neuf, de puissance continue 150KVA, de puissance de secours 165KVA, avec batteries sans entretien Caractéristiques Moteur : - Type d’aspiration Turbo - Préfiltre carburant - Régulation Electronique - Nombre de cylindre : 06 - Refroidissement air d’admission : Air ou Air DC - Vitesse de rotation : 1500tr/min - BMEP : 21,6 Bar - Type de réfrigérant du système de refroidissement : Glycol-Ethylène. Caractéristiques Alternateur : - Puissance nominale continue 150KVA à 40°-50°C - Puissance secours 165 KVA à 27°C - Facteur de puissance : 0.8 - Nombre de phase : Triphasé - Survitesse : 2250 tr/min - Nombre de pôles : 04 - Régulation AVR existante - Indice de protection : IP23 minimum - Accouplement : direct - Temps de réponse : 500ms max - Distorsion harmonique : < 2.5 - Rendement à 100% de la charge : >93 - Fréquence : 50HZ - Tension : 400/230V Dimensions minimales : - Longueur : 3590 mm - Largeur : 1145 mm - Hauteur : 1775 mm - Capacité du réservoir : 400-418L - Niveau de pression acoustique : 95Db Batteries sans entretien 12V 180AH ou équivalent | Direction Générale sis à BESSENGUE-DOUALA | 01 |
| 2 | Inverseur de source semi-automatique de courant nominal 400A, et chargeur de batteries. | Direction Générale sis à BESSENGUE-DOUALA | 01 |

- Les onduleurs et équipements en annexes

- Onduleur 40KVA

| Données | Caractéristiques |  |
| --- | --- | --- |
|  | Désignations | Grandeurs physiques |
| Easy UPS 3S - Onduleur 3:3 400 V 40kVA avec batteries internes - autonomie de 30 minutes |  |  |
| Principales | Mode fonctionnement | Online |
|  | Tension D'Entrée Principale | 380-415 V 3 phases |
|  | Tension De Sortie Principale | 380-415 V 3 phases |
|  | Puissance Nominale En W | 40 kW |
|  | Puissance Nominale En Va | 40 kA |
|  | Equipements Fournis | Filtre à poussière Guide d'installation |
| Physique | Couleur | Blanc (RAL 9003) |
|  | Hauteur | 140 cm |
|  | Largeur | 50 cm |
|  | Profondeur | 99,6 cm |
|  | Poids Du Produit | 158 kg |
|  | Compatible USB | Yes |
| Entrée onduleur | Courant Maximum Actuel En Entrée Par Phase | 78A |
|  | Taux De Distorsion Harmonique En Entrée | Moins de 3 % pour une pleine charge |
|  | Facteur De Puissance De Charge | 0,9 capacitif à 0,9 inductif |
|  | Facteur De Puissance D'Entrée À Pleine Charge | 0,99 |
|  | Limites De La Tension D'Entrée | 304...477 V |
|  | Fréquence Du Réseau | 45...65 Hz |
| Sortie onduleur | Puissance Configurable Max. (Va) | 40 kVA |
|  | Puissance Configurable Max. (Watts) | 40 kW |
|  | Fréquence De Sortie (Sync À Secteur) | 50 Hz synchronisation vers réseau 60 Hz synchronisation vers réseau |
|  | Distorsion Harmonique | Moins de 3 % |
|  | Taux De Distorsion Harmonique De Sortie | < 3% linear load |
|  | Tolérance De La Tension De Sortie | +/- 1,5 % |
|  | Type UPS | On-line Double conversion |
| Conformité du produit | Certifications Du Produit | CE EAC RCM |
| Environnement | Température Ambiante De Fonctionnement | 0…40 °C |
|  | Humidité Relative | 0…95 % sans condensation |
|  | Altitude De Fonctionnement | 0...3333 ft |
|  | Température Ambiante De Stockage | -15…40 °C |
|  | Humidité Relative De Stockage | 0…95 % sans condensation |
|  | Altitude De Stockage | 0,00…15240,00 m |
|  | Niveau Acoustique | 63 dBA |
|  | Dissipation Thermique | 1880 W |
|  | Degré De Protection Ip | IP20 |
| Garantie contractuelle | Garantie | 1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine |

| Désignations | Grandeur physiques |
| --- | --- |
| Batterie AGM, sans entretien, décharge profonde ou équivalent |  |
| Tension nominale de la Batterie | ±240V |
| Autonomie | 30min |
| Capacité d’utilisation DOD | 80% |
| Energie à fournir par le bloc de batterie pendant 30min | 25000Wh |
| Tension Nominale | 12V |
| Tension de charge | 14-15V |
| Capacité d’une batterie | 100Ah |
| Dimensions | 216x330x171 |
| Classe de protection | IP22 |
| Poids | 58kg |
| Durée de vie en cyclage | 5-7 ans |

Caractéristiques des batteries du 40KVA

Caractéristique des câbles et disjoncteurs du 40KVA

|  | Type de disjoncteur | Section de câble par phase (mm2) | Section de câble PE (mm2)) |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrée : alimentation secteur simple Entrée : alimentation secteur double | C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A | 35 | 16 |
| Bypass | C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A | 35 | 16 |
| Sortie | C65N-B-4P-20A / C60N-B-4P-20A / C65N-C-4P-10A / C60N-C-4P-10A iC65N-4P-C10A | 35 | 16 |
| Batterie | Compact NSX160F DC TM160D - 3P | 50 | 16 |

Les caractéristiques minimales de l’armoire de batteries sont les suivantes :

| Armoire batterie ou équivalent |  |
| --- | --- |
| Caractéristiques | Données |
| Tension nominale VDC | 600VDC |
| Entrée interruptrice de protection | Devant |
| Dispositif de protection et de déconnexion | Porte-fusible interrupteur avec fusible NH ou équivalent suivant le calibre des batteries |
| Signal d’ouverture/Fermeture du porte fusible | Micro-interrupteur auxiliaire |
| Entrée de câble | A partir du bas |
| Connexion par câble | Sur les bornes du porte-fusible |
| Epaisseur de la tôle | 20/10 |
| Epaisseur de la feuille étagère | 30/10 |
| Degré de protection | IP20/IP21 |
| Longueur | 900 mm |
| Largeur | 700 mm |
| Hauteur | 1200 mm |
| Poids | 337kg |
| Nombre rangé | trois (03) |

- DESCRIPTIF DES TRAVAUX

- Travaux de réalisation des prestations manquantes et nécessaires

- Mobilisation d'un Bureau de Contrôle Technique pour assurance décennale ;

- Remblai de pouzzolane pour fondation bâtiment ;

- Fourniture et mise en œuvre de Flinkote BE3 pour badigeonnage ;

- Fourniture et pose d'alucobond ;

- Profilé en alu pour motif de décoration des façades ;

- Travaux de réalisation de l’auvent de la façade principale ;

- Travaux d’isolation phonique de la salle des fêtes ;

- Travaux de protection du bâtiment contre les remontées d’eau par capillarité ;

- Charpente bois et couverture de la toiture.

- Travaux d’installation et de mise en services du GES et équipements en annexe

Groupe électrogène de 165KVA

- Logistique et transport du groupe électrogène neuf et de l’inverseur de source sur le site ;

- Installation du groupe électrogène insonorisé neuf de puissance de secours 165KVA, avec batteries sans entretien dans le local construit pour l’alimentation de tout le bâtiment ;

- Installation de l’inverseur de source semi-automatique de courant nominal 400A avec chargeur de batteries intégré dans le local GES qui sera maitre du deuxième inverseur ;

- La fourniture et la Pose des câbles de puissance avec âme conductrice en cuivre suivant la puissance du groupe électrogène (165KVA) et la configuration ci-dessous :

- Groupe électrogène 165KVA – Inverseur 1 (400A) ;

- Raccordement des câbles existant à la sortie de l’inverseur 1 pour le TGBT du bâtiment.

- Fourniture et pose des câbles de commande U1000RO2V 4G1.5 mm2 ;

- Travaux de confection et montage d’un système des conduits gaz d’échappement brûlés type Aero-refroidisseur ;

- Raccordement et mise en marche du groupe électrogène de secours ;

- Raccordement du circuit d’éclairage normal du local ;

- Confectionner les chemins de câble enterré avec regard pour la liaison inverseur 1 vers inverseur 2 (Fouilles, les gaines TPC 150mm, grillage avertisseur rouge, sable etc…) y compris toutes suggestions ;

- Confection et fourniture de trois jeux de schémas électriques de fonctionnement du groupe électrogène et l’inverseur de source en version physique et numérique sur clé USB ;

- Confection de la mise à la terre du local, du Groupe électrogène et l’équipotentialité des masses ;

- Essais et mise en service ;

- Nettoyage général du chantier.

Figure 1: Schéma synoptique d’installation des inverseurs

- Travaux d’installation et de mise en service de l’onduleur et équipements en annexe

Onduleur 40KVA

- Pose d'un Onduleur APC A.S.I de tension triphasé 400V, 40 KVA Online, de 30 minutes d’autonomie à puissance nominale pour le circuit ondulé du nouveau bâtiment siège ou équivalent ;

- La fourniture et pose d'un parc batteries (Coffret de batterie de 12V/100Ah chacune) à décharge profonde pour le stockage d'énergie, intégrant la protection batteries et permettant d'assurer une autonomie de 30 minutes à puissance nominale ;

- Fourniture et pose d’un câble souple H07RN-F, A6G1185, 4x35mm2+PE 16mm2 pour le raccordement de l’onduleur en amont et aval ;

- La Fourniture et pose d’un câble souple H07RN-F Rouge + 1x50mm2, Noir - 1x50mm2 et Vert jaune 16mm2, pour le raccordement de l’onduleur aux batteries ;

- La fourniture et pose d’un disjoncteur NSX160F TM80C 80A 4P pour la protection en amont de l’onduleur ;

- La fourniture et pose d’un disjoncteur NSX100F TM80C 80A 4P pour la protection en aval de l’onduleur ;

- Fourniture et pose des accessoires de raccordement (Vis, écrous, cosses bimétals, scotch électricien etc…) ;

- Une formation pour de 04 personnels SCDP sur l’utilisation et l’entretien de l’onduleur ;

- Nettoyage général du chantier.

- LIMITES DES PRESTATIONS :

###### A la charge de la SCDP

- Fourniture des documents administratifs (autorisation administrative et les différents permis) ;

- Fournir au prestataire les rapports d’étude de bilan de puissance et plans des locaux ;

- Mise à disposition des installations ;

- Fourniture de l’énergie hydraulique et électrique sur site pendant la durée des travaux moyennant une facturation de la quantité d’énergie consommée ;

- Mise à disposition des agents de sécurité et de suivi des travaux ;

- Réception du matériel ;

- Réception des travaux ;

- Paiement des factures.

###### A la charge du Prestataire

- L’exécution des prestations telles que définis au présent cahier des charges et suivant les règles de l’art en la matière ;

- La fourniture des équipements qui sera accompagnée des fiches techniques et de certificats de conformité et d’origine, les certificats d’essais en usine des principaux équipement (Disjoncteurs, câbles, panneaux solaires photovoltaïques et équipements annexes), la garantie du fabricant ;

- La mise à disposition de l’outillage nécessaire à la réalisation des prestations ;

- La mise à disposition du personnel prescrit ;

- Les équipements de protection individuelle du personnel (tenues en coton, casque, gants et chaussures de sécurité) ;

- Encadrement du personnel technique lors de la réception (essais et vérifications) des équipements dans vos ateliers ;

- Le nettoyage et la propreté en fin de journée et à la fin du chantier s’il y a lieu ;

- Le respect rigoureux des consignes de sécurité du dépôt ;

- La réunion de démarrage des prestations.

Pièce N°6 :
Cadre du bordereau 
des prix unitaires

| Item | Désignation des taches et prix unitaire en lettres HTVA (en FCFA) | Unité | Prix Unitaire en chiffre HTVA (en FCFA) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |
| I.1 | Ce prix rémunère dans les conditions prévues par le CCTP, Installation chantier (amené et repli, personnel…) le forfait à : | FF | 1 |
| I.2 | Ce prix rémunère dans les conditions prévues par le CCTP, Dossier d'exécution (Etudes d'exécution, plans, notes de calcul etc…) le forfait à : | FF | 1 |
| I.3 | Ce prix rémunère dans les conditions prévues par le CCTP, Dossier de fin d'affaire (supports physiques quatre exemplaires et numérique dans un disque dur de 500Go), le forfait à : | FF | 1 |
| II | GROUPE ELECTROGENE ET INVERSEUR |  |  |
|  | Groupe Electrogène ― Capacité : 165 kVA ― Marque : SDMO ou Equivalent Technique. |  |  |
| A | FOURNITURES |  |  |
| A.1 | Ce prix rémunère dans les conditions prévues par le CCTP, Fourniture d’un Groupe électrogène insonorisé neuf de puissance de secours 165KVA, avec batteries sans entretien, l'unité à : | U | 1 |
| A.2 | Ce prix rémunère dans les conditions prévues par le CCTP, Fourniture d’un inverseur source SDMO KHOLER de 400A, l'unité à : | U | 1 |
| B | TRAVAUX D'INSTALLATION GROUPE ELECTROGENE ET INVERSEUR |  |  |
| B.1 | Ce prix rémunère dans les conditions prévues par le CCTP, La logistique et transport du groupe électrogène neuf et de l’inverseur de source sur le site, l'ensemble à : | Ens | 1 |
| B.2 | Ce prix rémunère dans les conditions prévues par le CCTP, La pose d’un groupe électrogène insonorisé neuf de puissance de secours 165KVA, avec batteries sans entretien, l'ensemble à : | Ens | 1 |
| B.3 | Ce prix rémunère dans les conditions prévues par le CCTP, La pose de l’inverseur de source semi-automatique de courant nominal 400A avec chargeur de batteries intégré qui sera maître de l’inverseur qui sera installé dans le futur, l'ensemble à : | Ens | 1 |
| B.4 | Ce prix rémunère dans les conditions prévues par le CCTP, La fourniture et la Pose des câbles de puissance avec âme conductrice en cuivre suivant la puissance du groupe électrogène (165KVA), l'ensemble à : | Ens | 1 |
|  | • Groupe électrogène 165KVA – Inverseur 1 (400A) ; |  |  |
|  | • Raccordement des câbles existant à la sortie de l’inverseur 1 pour le TGBT du bâtiment. |  |  |
| B.5 | Ce prix rémunère dans les conditions prévues par le CCTP, La fourniture et pose des câbles de commande U1000RO2V 4G1.5 mm2, l'ensemble à : | Ens | 1 |
| B.6 | Ce prix rémunère dans les conditions prévues par le CCTP, Confectionner les chemins de câble enterré avec regard pour la liaison inverseur 1 vers inverseur 2 (Fouilles, les gaines TPC 150mm, grillage avertisseur rouge, sable etc…) y compris toutes suggestions, l'ensemble à : | Ens | 1 |
| B.7 | Ce prix rémunère dans les conditions prévues par le CCTP, La Confection et montage d’un système des conduits gaz d’échappement brûlés type Aero-refroidisseur, l'ensemble à : | Ens | 1 |
| B.8 | Ce prix rémunère dans les conditions prévues par le CCTP, Raccordement et mise en marche du groupe électrogène de secours, l'ensemble à : | Ens | 1 |
| B.9 | Ce prix rémunère dans les conditions prévues par le CCTP, Raccordement du circuit d’éclairage normal du local, l'ensemble à : | Ens | 1 |
| B.10 | Ce prix rémunère dans les conditions prévues par le CCTP, Confection et fourniture de trois jeux de schémas électriques de fonctionnement du groupe électrogène et l’inverseur de source en version physique et numérique sur clé USB, l'ensemble à : | Ens | 1 |
| B.11 | Ce prix rémunère dans les conditions prévues par le CCTP, La confection de la mise à la terre du local, du Groupe électrogène et l’équipotentialité des masses, l'ensemble à : | Ens | 1 |
| B.12 | Ce prix rémunère dans les conditions prévues par le CCTP, Essais et mise en service y compris charge de carburant, l'ensemble à : | Ens | 1 |
| B.13 | Ce prix rémunère dans les conditions prévues par le CCTP, Nettoyage général du repli chantier, l'ensemble à : | Ens | 1 |
| III | ONDULEUR |  |  |
|  | Onduleur Pour Alimentation Sans Interruption (A.S.I) pour réseau ondulé : ― Capacité : 40 kVA ― Voltage : 380 - 400 V ― Type : modulable __ Marque : APC ou Equivalent. Y Compris Système de Stockage d'Energie Autonomie : 30 Minutes. |  |  |
| A | FOURNITURE |  |  |
| A.1 | Ce prix rémunère dans les conditions prévues par le CCTP, Fourniture d'un Onduleur APC A.S.I de tension triphasé 400V, 40 KVA Online, de 30 minutes d’autonomie à puissance nominale pour le circuit ondulé du nouveau bâtiment siège ou équivalent, l'unité à : | U | 1 |
| B | TRAVAUX |  |  |
| B.1 | Ce prix rémunère dans les conditions prévues par le CCTP, Pose d'un Onduleur APC A.S.I de tension triphasé 400V, 40 KVA Online, de 30 minutes d’autonomie à puissance nominale pour le circuit ondulé du nouveau bâtiment siège ou équivalent, l'unité à : | U | 1 |
| B.2 | Ce prix rémunère dans les conditions prévues par le CCTP, La fourniture et pose d'un parc batteries (Coffret de batterie de 12V/100Ah chacune) à décharge profonde pour le stockage d'énergie, intégrant la protection batteries et permettant d'assurer une autonomie de 30 minutes à puissance nominale | Ens | 1 |
| B.3 | Ce prix rémunère dans les conditions prévues par le CCTP, Fourniture et pose d’un câble souple H07RN-F, A6G1185, 4x35mm2+ PE16mm2 pour le raccordement de l’onduleur en amont et aval, l'ensemble à : | Ens | 1 |
| B.4 | Ce prix rémunère dans les conditions prévues par le CCTP, La Fourniture et pose d’un câble souple H07RN-F Rouge + 1x50mm2, Noir - 1x50mm2 et Vert jaune 16mm2, pour le raccordement de l’onduleur aux batteries, l'ensemble à : | Ens | 1 |
| B.5 | Ce prix rémunère dans les conditions prévues par le CCTP, La fourniture et pose d’un disjoncteur NSX160F TM80C 80A 4P pour la protection en amont de l’onduleur, l'unité à : | U | 1 |
| B.6 | Ce prix rémunère dans les conditions prévues par le CCTP, La fourniture et pose d’un disjoncteur NSX100F TM80C 80A 4P pour la protection en aval de l’onduleur, l'unité à : | U | 1 |
| B.7 | Ce prix rémunère dans les conditions prévues par le CCTP, Raccordement en aval de l'onduleur au tableau général ondulé (TGO), l'ensemble à : | Ens | 1 |
| B.8 | Ce prix rémunère dans les conditions prévues par le CCTP, Fourniture et pose des accessoires de raccordement (Vis, écrous, cosses bimétals, scotch électricien etc…), l'ensemble à : | Ens | 1 |
| B.9 | Ce prix rémunère dans les conditions prévues par le CCTP, Essais, Paramétrage et mise en service de l'onduleur, l'ensemble à : | Ens | 1 |
| B.10 | Ce prix rémunère dans les conditions prévues par le CCTP, Nettoyage général du chantier, l'ensemble à : | Ens | 1 |

Pièce N°7 :
Cadre du détail quantitatif et estimatif

| Item | DESIGNATION | Uté | Qté | Prix Unit | Prix Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | TRAVAUX PRELIMINAIRES |  |  |  |  |
| I.1 | Installation chantier (amené et repli, personnel…) | FF | 1 |  |  |
| I.2 | Dossier d'exécution (Etudes d'exécution, plans, notes de calcul etc…) | FF | 1 |  |  |
| I.3 | Dossier de fin d'affaire (supports physiques quatre exemplaires et numérique dans un disque dur de 500Go) | FF | 1 |  |  |
| SOUS TOTAL TRAVAUX PRELEMINAIRES |  |  |  |  |  |
| II | GROUPE ELECTROGENE ET INVERSEUR |  |  |  |  |
|  | Groupe Electrogène ― Capacité : 165 kVA ― Marque : SDMO ou Equivalent Technique. |  |  |  |  |
| A | FOURNITURES |  |  |  |  |
| A.1 | Fourniture d’un Groupe électrogène insonorisé neuf de puissance de secours 165KVA, avec batteries sans entretien | U | 1 |  |  |
| A.2 | Fourniture d’un inverseur source SDMO KHOLER de 400A | U | 1 |  |  |
| SOUS TOTAL FOURNITURE |  |  |  |  |  |
| B | TRAVAUX D'INSTALLATION GROUPE ELECTROGENE ET INVERSEUR |  |  |  |  |
| B.1 | La logistique et transport du groupe électrogène neuf et de l’inverseur de source sur le site | Ens | 1 |  |  |
| B.2 | La pose d’un groupe électrogène insonorisé neuf de puissance de secours 165KVA, avec batteries sans entretien. | Ens | 1 |  |  |
| B.3 | La pose de l’inverseur de source semi-automatique de courant nominal 400A avec chargeur de batteries intégré qui sera maitre de l’inverseur qui sera installé dans le futur | Ens | 1 |  |  |
| B.4 | La fourniture et la Pose des câbles de puissance avec âme conductrice en cuivre suivant la puissance du groupe électrogène (165KVA) | Ens | 1 |  |  |
|  | • Groupe électrogène 165KVA – Inverseur 1 (400A) ; |  |  |  |  |
|  | • Raccordement des câbles existant à la sortie de l’inverseur 1 pour le TGBT du bâtiment. |  |  |  |  |
| B.5 | La fourniture et pose des câbles de commande U1000RO2V 4G1.5 mm2 | Ens | 1 |  |  |
| B.6 | Confectionner les chemins de câble enterré avec regard pour la liaison inverseur 1 vers inverseur 2 (Fouilles, les gaines TPC 150mm, grillage avertisseur rouge, sable etc…) y compris toutes suggestions | Ens | 1 |  |  |
| B.7 | La Confection et montage d’un système des conduits gaz d’échappement brûlés type Aero-refroidisseur. | Ens | 1 |  |  |
| B.8 | Raccordement et mise en marche du groupe électrogène de secours | Ens | 1 |  |  |
| B.9 | Raccordement du circuit d’éclairage normal du local | Ens | 1 |  |  |
| B.10 | Confection et fourniture de trois jeux de schémas électriques de fonctionnement du groupe électrogène et l’inverseur de source en version physique et numérique sur clé USB | Ens | 1 |  |  |
| B.11 | La confection de la mise à la terre du local, du Groupe électrogène et l’équipotentialité des masses | Ens | 1 |  |  |
| B.12 | Essais et mise en service y compris charge de carburant | Ens | 1 |  |  |
| B.13 | Nettoyage général du repli chantier | Ens | 1 |  |  |
| SOUS TOTAL TRAVAUX |  |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL GROUPE ELECTROGENE ET INVERSEUR |  |  |  |  |  |
| III | ONDULEUR |  |  |  |  |
|  | Onduleur Pour Alimentation Sans Interruption (A.S.I) pour réseau ondulé : ― Capacité : 40 kVA ― Voltage : 380 - 400 V ― Type : modulable __ Marque : APC ou Equivalent. Y Compris Système de Stockage d'Energie Autonomie : 30 Minutes. |  |  |  |  |
| A | FOURNITURE |  |  |  |  |
| A.1 | Fourniture d'un Onduleur APC A.S.I de tension triphasé 400V, 40 KVA Online, de 30 minutes d’autonomie à puissance nominale pour le circuit ondulé du nouveau bâtiment siège ou équivalent | U | 1 |  |  |
| SOUS TOTAL FOURNITURE |  |  |  |  |  |
| B | TRAVAUX |  |  |  |  |
| B.1 | Pose et mise en service d'un Onduleur APC A.S.I de tension triphasé 400V, 40 KVA Online, de 30 minutes d’autonomie à puissance nominale pour le circuit ondulé du nouveau bâtiment siège ou équivalent | U | 1 |  |  |
| B.2 | La fourniture et pose d'un parc batteries (Coffret de batterie de 12V/100Ah chacune) à décharge profonde pour le stockage d'énergie, intégrant la protection batteries et permettant d'assurer une autonomie de 30 minutes à puissance nominale | Ens | 1 |  |  |
| B.3 | Fourniture et pose d’un câble souple H07RN-F, A6G1185, 4x35mm2+ PE16mm2 pour le raccordement de l’onduleur en amont et aval | Ens | 1 |  |  |
| B.4 | La Fourniture et pose d’un câble souple H07RN-F Rouge + 1x50mm2, Noir - 1x50mm2 et Vert jaune 16mm2, pour le raccordement de l’onduleur aux batteries | Ens | 1 |  |  |
| B.5 | La fourniture et pose d’un disjoncteur NSX160F TM80C 80A 4P pour la protection en amont de l’onduleur | U | 1 |  |  |
| B.6 | La fourniture et pose d’un disjoncteur NSX100F TM80C 80A 4P pour la protection en aval de l’onduleur | U | 1 |  |  |
| B.7 | Raccordement en aval de l'onduleur au tableau général ondulé (TGO) | Ens | 1 |  |  |
| B.8 | Fourniture et pose des accessoires de raccordement (Vis, écrous, cosses bimétals, scotch électricien etc…) | Ens | 1 |  |  |
| B.9 | Essais, Paramétrage et mise en service de l'onduleur | Ens | 1 |  |  |
| B.10 | Nettoyage général du chantier | Ens | 1 |  |  |
| SOUS TOTAL TRAVAUX |  |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL ONDULEUR 40KVA |  |  |  |  |  |
| TOTAL MONTANT HT |  |  |  |  |  |
| TVA 19,25% |  |  |  |  |  |
| IR (2.2%) |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |
| NET A MANDATER |  |  |  |  |  |

Pièce N°8 :
Cadre du sous-détail des prix

MODELE DE SOUS DETAIL DES PRIX (SCDP)

| MOELE DE SOUS DETAIL DES PRIX |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESIGNATION : |  |  |  |  |
| N° PRIX | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée d’activité |
|  | CATEGORIE | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
| Main d’œuvre |  |  |  |  |
|  | TOTAL A |  |  |  |
| Matériel et engins | TYPE | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL B |  |  |  |
| Matériaux et divers | TYPE | Taux journalier | Consommation | Montant |
|  | TOTAL C |  |  |  |
| D | TOTAL DES COUTS DIRECTS A + B + C |  |  |  |
| E | Frais généraux de chantier | % | = D x % |  |
| F | Frais généraux de siège | % | = D x % |  |
| G | COÛT DE REVIENT | - | = D + E + F |  |
| H | Risques + bénéfices | % | = G x % |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  | = G + H |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  | P / Qté |  |

Pièce N°9 :
Modèle de marché

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie --------- Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers ---------- | REPUBLIC OF CAMEROON Peace - Work- Fatherland ---------- Cameroon Petroleum Depot Company ---------- |
| --- | --- |

MARCHE ou LETTRE COMMANDE N° ________/M ou LC/AC/MO/CPM/ 00

Passé après Appel d’Offres N°_______/AO/MO/CPM /00 du ___________

| MAITRE D’OUVRAGE | ; | DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE CAMEROUNAISE DES DEPOTS PETROLIERS (SCDP) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TITULAIRE | : | [A compléter] N° RCCM : ………………………………, NIU : ……………………………….. N° de Compte : ………………………………………………………….. IBAN : ………………………………………………. Banque : …………………………………………. B.P : ……………………………. / TEL : ………………………………… |  |
| OBJET DU MARCHE | : | [A compléter] |  |
| LIEUX D’EXECUTION | : | [A compléter] |  |
| MONTANT EN FCFA | : | [A compléter] |  |
| Montant en chiffre F CFA; Montant en lettre F CFA. Montant TTC. Montant HTVA. TVA (19,25 %). AIR (2 ,2 %). Net à Mandater. |
| DELAI D’EXECUTION | : | [A compléter] |  |
| FINANCEMENT | : | [A compléter] |  |
| IMPUTATION | : | [A compléter] |  |
|  |  | Souscrit, le Signé, le Notifié, le Enregistré, le | ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ |

Entre :

Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers (SCDP), Société Anonyme au capital social de 16 800 000 000 FCFA ayant son siège social à Douala-BESSENGUE B.P. : 2271/2272 Douala-Cameroun, Tel : 243 40 54 45 / 243 40 38 32, immatriculée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro RC/DLA/1999/B/6468 Douala et de numéro de contribuable : M077900001656A,

Représentée par son Directeur Général, Madame/Monsieur ______________________ ci-après dénommée : « LE MAITRE D’OUVRAGE »

D’UNE PART,

Et

Le Prestataire____________________

BP________________ Tél __________________ Fax : ________________

N° RC ________________N° Contribuable___________________

Représentée par Madame/Monsieur_______________________________________ son Directeur Général, dénommé ci-après « L’ENTREPRENEUR »

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

- Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

- Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

- Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

- Détail ou Devis Quantitatif et Estimatif (DQE)

PAGE _____________ ET DERNIERE DU MARCHE OU LETTRE COMMANDE N° ____/M OU LC/MO/CPM/ _____________/AC/

PASSE APRES APPEL D’OFFRES _____ N°_______/AO/AC/MO/CPM /00 DU _______________ POUR __________

| TITULAIRE : |  |
| --- | --- |
| MONTANT : |  |
| DELAI : |  |

Lu et accepté par l’Entrepreneur Yaoundé, le .........................................................................

Signé par le Maître d’Ouvrage, Douala , le ..........................................................................

Enregistrement

Pièce N°10 :
Modèles de documents à utiliser par les Soumissionnaires

TABLE DES MODELES

Annexe N°1 : Modèle de déclaration d’intention de soumissionner	Erreur ! Signet non défini.

Annexe N°2 : Modèle de soumission financière	Erreur ! Signet non défini.

Annexe N°3 : Modèle de caution de soumission	Erreur ! Signet non défini.

Annexe N°4 : Modèle de cautionnement définitif	Erreur ! Signet non défini.

Annexe N°5 : Modèle de caution d’avance de démarrage	Erreur ! Signet non défini.

Annexe N°6 : Modèle de caution de retenue de garantie	Erreur ! Signet non défini.

Annexe N°1 : Déclaration d’intention de soumissionner datée, signée et timbrée

Je, soussigné :

Nationalité :

Domicile :

Fonction :

En vertu de mes pouvoirs (préciser la qualité), Après avoir pris connaissance du Dossier d'Appel d’Offres Ouvert N°____ AONO/DG/DTEC/SDPEST/SPE/CIPM/SCDP/2024 du______ y compris les additifs éventuels,

Déclare par la présente, l’intention de soumissionner pour cet Appel d’Offres.

Fait à  __________________________ le _____________________.

Signature, nom et cachet de l’Entrepreneur

Annexe N°2 : Modèle de soumission financière

Je, soussigné _____________________ [Indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant la société, l’entreprise ou le groupement _____________________ dont le siège social est à ______________________ inscrit au registre du commerce de ___________________ sous le n° ______________________

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d’Offres y compris l’(es) additif(s), de l’appel d’offres [rappeler le numéro et l’objet de l’Appel d’Offres] :

- Après m'être personnellement rendu sur le site des travaux et avoir souverainement apprécié la situation et constaté la nature et les contraintes des travaux à réaliser

- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le Dossier d'Appel d'Offres.

- Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au Dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établis moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant mon Offre à :

- _________________ francs CFA Hors TVA [En chiffres et en lettres)

- _________________ francs CFA Toutes Taxes Comprises. [En chiffres et en lettres]

- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de ____________.

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans le délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.

- Les rabais et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants (le cas échéant) :

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre du présent Marché en faisant donner crédit au compte n° _______________ ouvert au nom de _________________ auprès de la Banque ______________________________ Agence de ________________________.

Avant signature du Marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ________________________ le ______________________

Signature de _________________________

En qualité de ________________________ dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de _____________________________

Annexe N°3 : Modèle de caution de soumission

A la Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers (SCDP), B.P : 2271/2272 Douala Cameroun ci-après désignée » le Maître d’Ouvrage »

Attendu que l’Entreprise _____________________, ci-dessous désignée « le Soumissionnaire », a soumis son offre en date du _______________________ pour [rappeler l’objet de l’Appel d’Offres], ci-dessous désignée « l’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant] francs CFA,

Nous _______________________________ [Nom et adresse de la banque], représentée par _______________________ [Noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

- Si le Soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le Dossier d’Appel d’Offres ;

- Si le Soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par l’Autorité Contractante pendant la période de validité :

  - Omet à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

  - Omet ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d’Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle (s) condition (s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d’Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

À ___________________________, le _________________________

[Signature de la banque]

Annexe N°4 : Modèle de cautionnement définitif

Banque :

Référence de la Caution : N° _______

A la Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers (SCDP), B.P : 2271/2272 Douala- Cameroun, ci-dessous désigné le Maître d’Ouvrage »

Attendu que ; _____________________ [Nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser [indiquer la nature des travaux]

Attendu qu’il ; est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche du marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que ; nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement.

Nous, _______________________________________ [Nom et adresse de banque], représentée _____________________________ [Noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de _______________________________________ [En chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification du marché. La caution est libérée dans un délai de [indiquer le délai] à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

À _______________________, le _____________________

Annexe N°5 : Modèle de caution d'avance de démarrage

Banque : référence, adresse _____________________

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de : ____________________________ [le titulaire], au profit du Maître d’Ouvrage [Adresse du Maître d’Ouvrage] (« Le bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que _________________________ [le titulaire]  ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché  _________________________ du ________________________ relatif aux travaux [indiquer l’objet des travaux, les références de l’Appel d’Offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à l’avance de [vingt (20)%] du montant Toutes Taxes Comprises du marché n° __________________________, payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit : _______________________ Francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès virement des parts respectives de cette avance sur les comptes de _______________________________ [Le titulaire] ouverts auprès de la banque __________________________ sous le n° ___________________________

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque

À __________________________, le ______________________

[Signature de la banque]

Annexe N°6 : Modèle de caution de retenue de garantie

Banque : _________________________________

Référence de la Caution : N° ________________________

A la Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers (SCDP)

B.P : 2271/2272 Douala-Cameroun  ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage » attendu que ; ________________________ [nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux de [indiquer l’objet des travaux] attendu qu’il ; est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser]  du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire, attendu que ; nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution, Nous, ______________________ [nom et adresse de banque], représentée par _______________ [Noms des signataires], et ci-dessous désignée « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de ______________________ [En chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché,

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

À _________________________, le _____________________

[Signature de la banque]

Pièce N°11 :
Justificatifs des études préalables

(VOIR ANNEXE)

Pièce N°12 :
Liste des établissements bancaires et organismes financiers autorisés à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics

Les établissements bancaires et organismes financiers ci-dessous, agréés par la COBAC et publiés par le Ministre chargé des Finances sont autorisés à émettre des cautions dans le cadre du présent appel d’offres. Aucun autre établissement ne sera admis dans ce cadre.

| N° | DESIGNATION DE L’ETABLISSEMENT |  |
| --- | --- | --- |
| BANQUES |  |  |
|  | AFRILAND FIRST BANK (FIRST BANK) | B.P. : 11834 YAOUNDE |
|  | BANQUE ATLANTIQUE du Cameroun (BACM) | B.P. : 2933 Douala |
|  | BANQUE GABONAISE POUR LE FINANCEMENT INTERNATIONAL (BGFI BANK) | B.P. : 600 Douala |
|  | BANQUE CAMEROUNAISE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (BC-PME) | B.P. : 12962 YAOUNDE |
|  | BANQUE INTERNATIONAL DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC) | B.P. : 1925 Douala |
|  | BANK OF AFRICA CAMEROON (BOA CAMEROON) | B.P. : 4593 Douala |
|  | CITIBANK OF CAMEROON (CITIGROUP) | B.P. : 4571 Douala |
|  | COMMERCIAL BANK OF CAMEROON (CBC) | B.P. : 4004 Douala |
|  | ECOBANK CAMEROON | B.P. : 582 Douala |
|  | NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK (NFC-BANK) | B.P. : 6578 YAOUNDE |
|  | SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUES- CAMEROUN (SCB-CAMEROUN) | B.P. : 300 Douala |
|  | SOCIETE GENERALE CAMEROUN (SGC) | B.P. : 4042 Douala |
|  | STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON (SCBC) | B.P. : 1724 Douala |
|  | UNION BANK OF CAMEROON (UBC) | B.P. : 15569 Douala |
|  | UNITED BANK FOR AFRICA (UBA) | B.P. : 2088 Douala |
|  | CREDIT COMMUNAUTAIRE D’AFRIQUE (CCA) | B.P. : |
| COMPAGNIES D’ASSURANCES |  |  |
|  | Assurance et Réassurance Africaine S.A (Area) | B.P. : 1531 Douala |
|  | CHANAS ASSURANCES | B.P. : 109 Douala |
|  | ACTIVA ASSURANCES | B.P. : 12970 Douala |
|  | Atlantic Assurances S.A | B.P. : 2933 Douala |
|  | Beneficial General Insurance S.A | B.P. : 2328 Douala |
|  | CPA/SA | B.P. : 54 Douala |
|  | NSIA Assurance S.A | B.P. : 2759 Douala |
|  | PRO ASSUR | B.P. : 5963 Douala |
|  | SAAR S.A | B.P. : 1011 Douala |
|  | SAHAM Assurances S.A | B.P. : 11315 Douala |
|  | Zenith Assurances S.A | B.P. : 1540 Douala |