REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

HOPITAL GENERAL DE DOUALA

DOUALA GENERAL HOSPITAL

# BP: 4856 Douala

Tel: 233 37.02.53/ 233 37.02.54/ 233 37.02.48/233 50 01 01 Fax : 233 37.01.46

# E-mail: hgd@hgdcam.com

Site web: www.hgdcam.com

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS HGD

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE  EN PROCEDURE D’URGENCE

N°______________ /AONO/HGD/CIPM/2025 DU ______________________

POUR LA MAINTENANCE ET L’EXPLOITATION DE L’UNITÉ DE PRODUCTION D’OXYGÈNE À L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE DOUALA (HGD).

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

## MAITRE D’OUVRAGE : DIRECTEUR GENERAL DE L’HOPITAL GENERAL DOUALA.

FINANCEMENT : BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE L’HOPITAL GENERAL DE DOUALA

EXERCICE : 2025

NOVEMBRE 2024

TABLE DES MATIERES

Pièce N°0.	Avis d'Appel d'Offres (AAO)	..

Pièce N°1.	Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO)	..

Pièce N°2.	Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)	..

Pièce N°3.	Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)	..

Pièce N°4.	Termes de Reference	…

Pièce N°5.	Proposition Technique, Tableaux Types	…

Pièce N°6.	Proposition Financiere, Tableaux Types	…

Pièce N°7.	Modèle de Marché	…

Pièce N°8.	Modèle ou formulaires des pièces à utiliser par le Soumissionnaire	…

Pièce N°9.	Liste des établissements bancaires et organismes financiers habilités à émettre des

cautions dans le cadre des Marchés Publics	....

Pièce N°10.	Grille d’évaluation	…

PIECE N° 0 :

AVIS D’APPEL D’OFFRES

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX-TRAVAIL-PATRIE

------

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

------

HOPITAL GENERAL DE DOUALA

------

DIRECTION GENERALE

------

REPUBLIC OF CAMEROON

PEACE-WORK-FATHERLAND

------

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

------

DOUALA GENERAL HOSPITAL

-----

GENERAL DIRECTORATE

------

Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence

N° ________ /AONO/HGD/CIPM/2025 du ________________ pour la maintenance et l’exploitation de l’unité de production d’oxygène à l’Hôpital Général de Douala (HGD).

- Objet

Le Directeur Général de l’Hôpital Général de Douala lance un Appel d’Offres pour la maintenance et l’exploitation de l’unité de production d’oxygène à l’Hôpital Général de Douala (HGD).

- Consistance des prestations

Les prestations objets de la présente consultation consistent en la maintenance et l’exploitation de l’unité de production d’oxygène.

- Allotissement

Les prestations objet de la présente consultation sont en un lot unique.

- Coût prévisionnel

Le montant prévisionnel de cette prestation est 49 500 000 F CFA TTC

- Délai et lieu d’exécution

Le délai d’exécution de cette prestation s’étale sur 12 mois, à compter de la date de la notification de l’ordre de service de démarrage des prestations.

Le lieu de livraison est l’Hôpital Général de Douala.

- Participation et origine

La participation à la présente consultation est ouverte aux entreprises de droit camerounais spécialisées dans la maintenance des dispositifs médicaux et disposant de la capacité financière nécessaire.

- Financement

Conformément aux dispositions de l’article 60 (3) du Code des Marchés, ce projet qui constitue une prestation récurrente sera lancé en 2024 mais inscrit au Budget de fonctionnement de l’HGD, exercice 2025.

- Mode de soumission

Le mode de soumission retenu pour cette consultation est hors ligne.

- Cautionnement de soumission

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives un cautionnement de soumission, acquitté à la main, délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre chargé des finances pour émettre les cautions dans le domaines des marchés publics et dont la liste figure dans la pièce 14 du DAO dont le montant s’élève à 990 000 F CFA. Elle devra être valable (120) cent vingt jours à compter de la date limite de recevabilité des offres.

- Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables à l’Hôpital Général de Douala (Service des Marchés Publics, porte 406), B.P. 4856 Douala, dès publication du présent Avis.

- Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être obtenu à l’Hôpital Général de Douala (Service des Marchés Publics, porte 406), B.P. 4856 Douala, contre présentation d’une quittance de versement d’une somme non remboursable de 65 000 FCFA, dans le compte intitulé « compte d’affectation spéciale CAS-ARMP N° 33598800001-89 » ouvert à la BICEC. Cette quittance devra préciser la référence de l’Avis Appel d’Offres ainsi que le nom de l’entreprise ou du groupement achetant le DAO.

- Remise des offres

Les propositions des soumissionnaires rédigées en anglais ou en français, en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, plus une copie de l’offre financière (offre financière témoin), seront déposées sous plis fermés à l’Hôpital Général de Douala (Service des Marchés Publics), au plus tard le _______________ à ___________________heure locale.

Les documents constituant l’offre seront répartis en trois enveloppes comme définis ci-après :

- L’enveloppe A contenant les Pièces administratives (volume 1) et l’Offre technique (volume 2).

- L’enveloppe B contenant l’offre financière (volume 3).

- L’enveloppe C contenant une copie de l’offre financière (offre témoin).

Toutes les pièces constitutives des offres (Enveloppes A, B et C) seront placées dans une enveloppe extérieure scellée portant uniquement la mention suivante :

« Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence

N° ________ /AONO/HGD/CIPM/2025 du ________________ pour la maintenance et l’exploitation de l’unité de production d’oxygène à l’Hôpital Général de Douala (HGD).

A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

- Recevabilité des offres

Les pièces administratives, l'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans des enveloppes différentes séparées et remises sous pli scellé. Seront irrecevables par le Maître d’Ouvrage:

- les plis portant les indications sur l’identité des soumissionnaires,

- les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt.

- les plis sans indication de l’identité de l’Appel d’Offres ;

- les plis non-conformes au mode de soumission

- Le non-respect du nombre d’exemplaires indiqué dans le RPAO ou offre uniquement en copies ;

L’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics, entraînera le rejet pur et simple de l'offre. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d’ouverture des plis est irrecevable.

- Ouverture des plis

L’ouverture des offres se fera en deux (02) temps.

L’ouverture des pièces Administratives et des offres techniques. Elle aura lieu le ____________ à ____________min par la Commission Interne de Passation des Marchés de l’Hôpital Général de Douala siégeant dans la salle de réunion de la Direction des Ressources Financières (D.R.F.I.). L’ouverture des offres financières suivra dans un second temps pour les soumissionnaires ayant été déclarés admis à l’issue de l’évaluation des offres administratives et techniques.

Les Soumissionnaires peuvent assister à ces séances d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée ayant une bonne connaissance du dossier.

- Critères d’évaluation

L’évaluation se fera suivant le système de notation par points.

Critères éliminatoires

- Absence de la caution de soumission.

- Absence ou non-conformité d’une des pièces du dossier administratif 48h après l’ouverture des plis.

- Absence d’une déclaration sur l’honneur attestant du non abandon d’un marché public au cours des trois (03) dernières années et de son absence sur la liste des entreprises défaillantes émise par le Ministère des Marchés Publics.

- Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière.

- Absence d’une déclaration sur honneur d’avoir visité le site.

- Absence d’un contrat de représentation avec le fabricant de l’unité de production d’oxygène.

- Absence de déclaration sur honneur de disposer de tout autre personnel nécessaire et de disposer du matériel et des outils nécessaires pour mener à bien la mission.

- Note technique inférieure à 85 points sur 100

Critères essentiels

L’évaluation des offres techniques portera sur les critères suivants :

| N° | ##### Critères d’évaluation | Note technique maximale |
| --- | --- | --- |
| 1 | ##### Présentation de l’offre. | 04 |
| 2 | Qualification du personnel clé. | 42 |
| 3 | Références du soumissionnaire. | 25 |
| 4 | Moyens techniques et matériels. | 10 |
| 5 | Méthodologie, plan de travail, compréhension des Termes de Références et du mandat. | 16 |
| 6 | Preuves d’acceptation des termes et des conditions du marché. | 03 |
| Total |  | 100 |

Une proposition est rejetée à ce stade si elle n’atteint pas la note minimale de 85 sur 100 points.

A l’issue de l’examen des offres administratives et techniques, seules les offres financières des soumissionnaires qui auront présenté une offre administrative conforme et obtenu une note technique supérieure ou égale à 85 points sur 100 seront analysées.

- Les offres financières

Il sera attribué aux offres financières de chaque entreprise, une note financière, calculée de la manière suivante :

Avec NFi = Note financière, MMD = Montant de l’offre la moins-disante, MS = montant évalué du soumissionnaire.

La note finale (NF) de chaque soumissionnaire sera obtenue de la manière suivante :

, avec NF = Note finale ; NT = Note technique

15. Méthode de sélection du prestataire

Le prestataire sera choisi par la méthode de sélection qualité-coût (mieux disant), conformément aux procédures décrites dans le présent DAO.

- Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire ayant satisfait aux critères éliminatoires et dont l’offre sera évaluée la mieux disante.

- Durée de validité des offres

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

- Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à l’Hôpital Général de Douala (Service des Marchés Publics, porte 406), BP. 4856, courriel : hgd@hgdcam.com.

Le Directeur Général

Ampliations

- MINMAP

- ARMP

- Président CIPM

- Affichage

- Chronos/Archives

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX-TRAVAIL-PATRIE

------

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

------

HOPITAL GENERAL DE DOUALA

------

DIRECTION GENERALE

------

REPUBLIC OF CAMEROON

PEACE-WORK-FATHERLAND

------

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

------

DOUALA GENERAL HOSPITAL

-----

GENERAL DIRECTORATE

------

Open National Invitation to Tender

N° _____ /AONO/HGD/CIPM/2025 of the _________________ for the maintenance and operation of the oxygen production unit at the Douala General Hospital (HGD).

- Subject of the Call for Tender

The Director General of the Douala General Hospital launches an invitation to tenders for the maintenance and operation of the oxygen production unit at the Douala General Hospital (HGD).

- Nature of services

The services that are subject of this invitation to tender concern the maintenance and operation of the oxygen production unit.

- division into lots

The services that are subject of this consultation are in a single lot.

- Estimated cost

The estimated cost of this service is 49 500 000 CFA francs all taxes included.

- Deadline and place of delivery

The delivery period for this service is 12 months, from the date of the notification of the order to start the service.

The place of delivery is the Douala General Hospital.

- Participation and origin

Participation in this consultation is open to companies under Cameroonian law that specialize in the maintenance of medical devices and have the necessary financial capacity.

- Financing

In accordance with the provisions of Article 60 (3) of the Market Code, this project, which constitutes a recurring service, will be launched in 2024 but included in the operating budget of the HGD, financial year 2025.

- Submission method

The submission method chosen for this consultation is offline.

- Bid bond

Each bidder must attach to its administrative documents a tender bond, paid by hand, issued by a body or a financial institution approved by the Minister in charge of finance to issue guarantees in the field of public procurement and listed in Exhibit 14 of the DAO, the amount of which amounts to 990,000 CFA francs. It must be valid (120) one hundred and twenty days from the deadline for the admissibility of tenders.

- Consultation of the Tender File

The Tender file can be consulted during working hours at the Douala General Hospital (Public Contracts Service), B.P. 4856 Douala, as soon as this notice is published.

- Acquisition of the Tender File

The file can be obtained at the Douala General Hospital (Public Contracts Service), as soon as this notice is published, against payment of a non-refundable sum of 65 000 CFA francs into the special Deposit Account CAS-ARMP N°335988 at BICEC at all regional levels and at Dschang and Limbe towns. The original receipt of the above sum should specify the references of the tender notice, the name of the company or group of companies who are paying.

- Submission of bids

Each offer drafted in English or French in seven (07) copies including the original and six (06) copies marked as such, plus a copy of the financial offer (test financial offer) shall be deposited to the Public Contracts Service of the Douala General Hospital, B.P 4856 Douala, not later than the ______________ at ___________ local time, in a sealed envelop.

The offer shall be presented in two envelopes:

- Envelope A:  Administrative documents (volume 1) and Technical Offer (Volume 2).

- Envelope B:  Financial Offer (Volume 3).

- Envelope C: containing a copy of the financial offer (test offer).

The three envelopes shall be sealed in an outer envelope which should carry the inscription:

“Open National Invitation to Tender

N° _____ /AONO/HGD/CIPM/2025 of the ____________________ for the maintenance and operation of the oxygen production unit at the Douala General Hospital (HGD).

To be opened only during evaluation session”

- Admissibility of bids

The administrative documents, the technical offer and the financial offer must be placed in separate envelopes and delivered in a sealed envelope. The following shall be inadmissible by the Contracting Authority:

- Envelopes bearing the information on the identity of the tenderers,

- Envelopes received after the deadlines for submission.

- Envelopes without indication of the identity of the Call for Tenders;

- Envelopes that do not comply with the submission method

- Failure to comply with the number of copies indicated in the OSPN or offer only in copies;

The absence of the bid bond issued by a first-rate bank or a first-class financial institution authorized by the Ministry of Finance to issue guarantees in the context of public procurement, will lead to the outright rejection of the offer. A bid deposit produced but unrelated to the consultation concerned is considered to be missing. The bid deposit presented by a bidder during the opening session of the bids is inadmissible.

- Opening of bids

The bids shall be opened in two phases.

The opening of the administrative documents and the technical offers. It will take place the ______________ at ___________ local time, by the Tender’s Board of the Douala General Hospital at the meeting room of the Department of Financial Resources (D.R.F.I.). The opening of financial bids will follow in a second step for bidders who have been declared accepted after the evaluation of the administrative and technical bids.

Bidders or their duly mandated representatives are called upon to attend theses ceremonies.

- Evaluation criteria

The evaluation will be done according to the point scoring system.

Eliminatory criteria

- False declaration or falsified documents.

- Absence of the bid bond.

- Absence or non-compliance after 48 hours of a document in the administrative file.

- Absence of a declaration of honor attesting the non-abandonment of a public contract during the last three (03) years, and its absence on the list of failing companies issued by the Ministry of Public Contracts.

- Absence of a quantified unit price in the financial offer.

- Absence of a declaration of honour to have visited the site.

- Absence of a representation contract with the manufacturer of the oxygen production unit.

- Technical mark less than 85 points out of 100.

Essential criteria

The evaluation of technical offers will be based on the following criteria:

| N° | ##### Evaluation criteria | Maximum technical score |
| --- | --- | --- |
| 1 | ##### Bids presentation. | 04 |
| 2 | Qualification of key personnel. | 42 |
| 3 | Bidder's references and turnover. | 25 |
| 4 | Technical and material resources. | 10 |
| 5 | Methodology, work plan, understanding of the Terms of Reference and of the mission. | 16 |
| 6 | Proof of the acceptance of the terms and the conditions of the contract. | 03 |
| Total |  | 100 |

A proposal is rejected at this step if it does not meet the minimum score of 85 out of 100 points.

At the conclusion of the examination of the administrative and technical bids, only the financial offers of tenderers who have obtained a technical score greater than or equal to 85 points on 100 will be analyzed.

- The financial tenders

It shall be assigned to the financial offers of each bidder, a financial score, calculated in the following way:

With NFi = financial score, RHM = Amount of with the lowest tender, MS = evaluated amount of the bidder.

The final score (NF) of each bidder will be obtained in the following manner:

, With NF = final score; NT = Technical score

- Selection method of consultant

The consultant will be chosen by the quality-cost selection method (best value), in accordance with the procedures described into this bidding document.

To be eligible for the financial evaluation, the bidder must meet all the eliminatory criteria.

Each tenderer is required to provide a medium containing the digital file of his financial offer.

- Contract Award

The contract will be awarded to Bidder who has met the eliminatory criteria and whose bid will be evaluated in the highest bid.

- Validity of offers

Bidders will remain omitted to their offers for 90 days from the deadline set for the submission of bids.

- Complementary information

Complementary information may be obtained during working hours at the Douala General Hospital (Public Contracts Service), P.O. Box:  4856 Douala, Email: hgd@hgdcam.com.

The Director General

Enlargements
- MINMAP

- ARMP

- Tender’s board Chairman

- Notice boards

- Archives/Chronos

PIECE N° 1 :

REGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES

TABLE DES MATIERES

A.	Généralités

Article 1.	Objet de la consultation

Article 2.	Financement

Article 3.	Principes éthiques

Article 4.	Candidats admis à concourir

Article 5.	Fournitures et/ou services quantifiables

Article 6.	Documents établissant la qualification du Soumissionnaire

Article 7.	Visite du site des prestations

B.	Dossier d’Appel d’Offres

Article 8.	Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

Article 9.	Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

Article 10.	Modification du Dossier d’Appel d’Offres

C.	Préparation des offres

Article 11.	Frais de soumission

Article 12.	Langue de l’offre

Article 13.	Documents constituant l’offre

Article 14.	Montant de l’offre

Article 15.	Monnaies de soumission et de règlement :

Article 16.	Documents attestant de l’admissibilité du Soumissionnaire

Article 17.	Documents attestant de l’admissibilité des fournitures

Article 18.	Documents attestant de la conformité des fournitures

Article 19.	Validité des offres

Article 20.	Reunion préparatoire à l’établissement des offres

Article 21.	Cautionnement de soumission

Article 22 .	Forme, format et signature de l’offre

D.	Dépôt des offres

Article 23.	Cachetage et marquage des offres

Article 23.	Date et heure limite de dépôt des offres

Article 24.	Offres hors délai

Article 25.	Modification, substitution et retrait des offres

E.	Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 26.	Ouverture des plis et recours

Article 27.	Caractère confidentiel de la procédure

Article 28.	Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué

Article 29.	Détermination de la Conformité des offres

Article 30.	Critères d’évaluation et de qualification du soumissionnaire

Article 31.	Correction des erreurs

Article 32.	Conversion en une seule monnaie

Article 33.	Evaluation et Comparaison des offres

Article 34.	Marge de préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

F.	Attribution du Marché

Article 35.	Attribution

Article 36.	Droit du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué de déclarer un appel d’offres Infructueux ou d’annuler une procédure

Article 37.	Notification de l’attribution du marché

Article 38.	Publication des résultats d’attribution du marché et recours

Article 39.	Signature du marché

Article 40.

REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES

A.	GENERALITES

Article1 : Objet de la consultation

1.1). Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué sélectionne un Prestataire parmi les candidats dont les noms figurent sur la liste restreinte, conformément à la méthode de sélection spécifiée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO).

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO.

1.2). Les Candidats présélectionnés ou relevant de la catégorie (à préciser) sont invités à soumettre un dossier administratif, une proposition technique et une proposition financière pour la prestation des services nécessaires à l’exécution de la mission désignée dans les Termes de Référence. La proposition servira de base aux négociations du contrat et, à terme, au contrat signé avec le Candidat retenu.

1.3). La mission sera accomplie conformément au calendrier indiqué dans les Termes de Référence et rappelé dans le RPAO. Lorsque la mission comporte plusieurs phases, la performance du Prestataire durant une phase donnée devra donner satisfaction au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué avant que la phase suivante ne débute.

1.4). Les Candidats doivent s’informer des conditions locales et en tenir compte dans l’établissement de leur proposition. Pour obtenir des informations de première main sur la mission et les conditions locales, il est recommandé aux Candidats, avant de soumettre une proposition, d’assister à la conférence préparatoire aux propositions, si le RPAO en prévoit une. Mais participer à ce genre de réunion n’est pas obligatoire. Les candidats ou leurs représentants doivent contacter les responsables mentionnés dans le RPAO pour organiser une visite ou obtenir des renseignements complémentaires sur la conférence préparatoire. Les Candidats ou leurs représentants doivent faire en sorte que ces responsables soient avisés de leur visite en temps voulu pour pouvoir prendre les dispositions appropriées.

1.5). Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué fournit les informations spécifiées dans les Termes de Référence, aide le Prestataire à obtenir les licences et permis nécessaires à la prestation des services, et fournit en temps opportun les données et rapports afférents aux projets pertinents.

1.6).	Veuillez noter que :

- Les coûts de l’établissement de la proposition et de la négociation du contrat, y compris de la visite au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, ne sont pas considérés comme des coûts directs de la mission et ne sont donc pas remboursables ; et que

- Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué n’est nullement tenu d’accepter l’une quelconque des propositions qui auront été soumises.

1.6.1 Les Prestataires fournissent des conseils professionnels objectifs et impartiaux. En toutes circonstances ils défendent avant tout les intérêts du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, sans faire entrer en ligne de compte l’éventualité d’une mission ultérieure, et qu’ils évitent scrupuleusement toute possibilité de conflit avec d’autres activités ou avec les intérêts de leur société. Les prestataires ne doivent pas être engagés pour des missions qui seraient incompatibles avec leurs obligations présentes ou passées envers d’autres Maîtres d’Ouvrages ou Maîtres d’Ouvrages Délégués, ou qui risqueraient de les mettre dans l’impossibilité d’exécuter leur tâche au mieux des intérêts du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué.

1.6.2 Sans préjudice du caractère général de cette règle, les Prestataires ne sont pas engagés dans les circonstances stipulées ci-après :

a. Aucune entreprise engagée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué pour fournir des biens ou réaliser des prestations pour un projet, ni aucune entreprise qui lui est affiliée, n’est admise à fournir des services de conseil pour le même projet. De la même manière, aucun bureau d’études engagé pour fournir des services de conseil en vue de la préparation ou de l’exécution d’un projet, ni aucune entreprise qui lui est affiliée, n’est admis ultérieurement à fournir des biens, réaliser des prestations, ou assurer des services liés à sa mission initiale pour le même projet (à moins qu’il ne s’agisse d’une continuation de cette mission);

b. Ni les prestataires, ni aucune des entreprises qui leur sont affiliées ne peuvent être engagés pour une mission qui, par sa nature, risque de s’avérer incompatible avec une autre de leurs missions.

1.6.3 Comme indiqué à l’alinéa (a) de la clause ci-dessus, des Prestataires peuvent être engagés pour assurer des activités en aval lorsqu’il est essentiel d’assurer une certaine continuité, auquel cas le RPAO doit faire état de cette possibilité et les critères utilisés dans la sélection du prestataire doivent prendre en compte la probabilité d’une reconduction. Il appartiendra exclusivement au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué de décider de faire exécuter ou non des activités en aval et, dans l’affirmative, de déterminer quel Prestataire sera engagé à cette fin.

Article 2 Financement

La source de financement des Prestations objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

Article 3-Principes éthiques, Fraude et corruption

3.1. Les agents relevant du service public, les soumissionnaires et les titulaires de marché, ainsi que toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la chaîne de passation, d’exécution, de contrôle et de régulation des marchés, sont soumis aux dispositions des lois et règlements interdisant les actes de corruption, les manœuvres frauduleuses, les pratiques collusoires, coercitives ou obstructives, les conflits d’intérêts, les délits d’initiés et les complicités.

A cet égard, les soumissionnaires souscrivent la charte d’intégrité dont le modèle est joint en annexe du présent Dossier d’Appel d’Offres (pièce 10).

3.2- Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué exige des soumissionnaires et de ses cocontractants, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué :

a. Définit aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

  - Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte directement ou indirectement un quelconque avantage en vue d’influencer indûment l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché ;

  - Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

  - “Pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué en ait connaissance ou non) qui s’entendent dans le but de maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

  - “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre de manière directe ou indirecte afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

  - « Conflit d’intérêt » Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt dans les conditions ci-après :

    - Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise)

qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous- traitants dans plus d’une offre.

      - Le Maître d’Ouvrage ou le Maîtres d’Ouvrage Délégué possède des intérêts financiers dans sa géographie du capital de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics ;

  - La complicité s’entend de :

    - L’omission ou la négligence d’effectuer les contrôles ou de donner les avis techniques prescrits ;

    - L’abstention volontaire de porter à la connaissance du Maître d’ouvrage ou de l’autorité compétente, les irrégularités constatées lors de la réalisation de ses missions.

  - Se livre à des « pratiques obstructives » quiconque commet des actes vint à la destruction, à la falsification, l’altération ou la dissimulation des preuves sur lesquelles se fonde enquête ou toutes fausses déclarations faites aux enquêteurs ou bien toute menaces, harcèlement ou intimidation) l’encontre d’une personne aux fins de l’empêcher de révéler des informations relatives à une enquête, ou bien de poursuivre celle-ci.

- toute proposition d’attribution est rejetée s’il est prouvé que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption, de conflit d’intérêt ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires, coercitives ou obstructives pour l’attribution de ce marché.

3.3- Les candidats communiquent les renseignements sur les commissions et primes éventuellement réglées ou devant être réglées à des agents en rapport avec la présente proposition, et l’exécution du contrat s’il est attribué au candidat, comme demandé sur le formulaire de proposition financière (lettre de soumission).

3.4- Les candidats ne doivent pas avoir été déclarés exclus de toutes attributions de contrats pour corruption ou manœuvres frauduleuses.

3.5- L’Autorité chargée des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire ou cocontractant de l’Administration reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de complicité, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans l’offre, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

3.6- Lorsque le Candidat propose un agent public, dans sa proposition technique, cet agent s’engage à fournir une attestation écrite de son ministère ou employeur attestant du fait qu’il bénéficie d’une disponibilité et qu’il est autorisé à travailler à temps complet en dehors de son poste officiel antérieur. Le Candidat présentera cet engagement au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué dans le cadre de sa Proposition technique.

3.7. L’Autorité chargée des Marchés Publics, peut prendre à l’encontre des acteurs publics reconnus coupables de violation des dispositions du Code des Marchés Publics, une décision d’interdiction d’intervenir dans la passation et le suivi de l’exécution des Marchés Publics pendant une période n’excédant pas deux (2) ans

Article 4- Candidats admis à concourir

4.1). En dehors de l’appel d’offres restreint qui s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de préqualification et/ou ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l’avis d’appel d’offres et rappelé dans le RPAO, en règle En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les soumissionnaires, sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement le cas échéant ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt dans les conditions ci-après :

- Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ;

- Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous- traitants dans plus d’une offre.

  - Le Maître d’Ouvrage ou le Maîtres d’Ouvrage Délégué participe au capital du soumissionnaire de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics ;

  - est affilé à un groupe ou entité que le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué a recruté ou envisage de recruter pour participer au contrôle.

- Une personne morale de droit public (entreprise publique ou Etablissement Public camerounaise) si elle démontre qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial ou de la comptabilité privée et (iii) n’est pas sous la tutelle du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué sauf autorisation expresse de l’Autorité chargée des marchés publics .

d. Les organisations de la société civile et les Etablissements publics à condition que les prix proposés soient concurrentiels, c’est-à-dire, qu’ils aient été déterminés(i) en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat et(ii) qu’ils n’ont pas bénéficié, dans la détermination de ce prix, des avantages découlant des ressources qui leurs sont attribuées au titre de leurs missions de service public.

4.2). L’appel d’offres est ouvert/ou restreint selon les spécifications du RPAO à tous les candidats qui remplissent les conditions ci-après :

a). ne pas être en état de liquidation judiciaire ou en faillite;

b). ne pas être frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international;

c). souscrire aux déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur.

4.3. Pour soumissionner par voie électronique via COLEPS, le candidat ou soumissionnaire doit être enregistré sur ladite plateforme et disposer d’un certificat électronique valide.

4.4. Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de préqualification et/ou à ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l’avis d’appel d’offres et rappelée dans le RPAO.

Article 5-Documents établissant la qualification du Soumissionnaire

5.1). Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre:

a). produire un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le soumissionnaire;

b). Fournir les documents permettant d’établir la qualification du soumissionnaire selon la liste prévue au RPAO et comprenant notamment, toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de préqualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une préqualification) qui leur sont demandées dans le RPAO.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant:

- La production de l’extrait des bilans certifiés faisant ressortir le chiffre d’affaires et les résultats ;

- Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières;

- Les marchés exécutés ;

- la liste du personnel clé;

- vi. La disponibilité du matériel indispensable ;

- vii Le Certificat de catégorisation pour les prestataires de BTP, le cas échéant.

5.2). Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a). L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 5.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement;

b. L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme;

d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué pour l’exécution du marché;

e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les paiements qui sont effectués par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans un compte unique. En cas de groupement conjoint, les tâches de chaque membre doivent être précisées et chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans son propre compte.

5.3). Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux Termes de Référence et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

- DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Article 6-Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

6.1). Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les prestations faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entreprises et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 8 du RGAO, il comprend aussi les principaux documents énumérés ci-après:

Pièce n°0 : La lettre d’invitation à soumissionner (en cas d’Appels d’Offres Restreints);

Pièce n°1 : L’Avis d’Appel d’Offres rédigé en français et en anglais (AAO);

Pièce n°2 : Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

Pièce n°3 : Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO);

Pièce n°4 : Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP);

Pièce n°5 : Les Termes de Référence (TDR);

Pièce n°6 : Les Tableaux-Types (Proposition technique);

Pièce n°7 : Les Tableaux-Types (Proposition financière) ;

Pièce n°8 : Le modèle de marché ;

Pièce n° 9 : Les Modèles ou formulaires types à utiliser par les Soumissionnaires notamment :

      - Le Modèle de Déclaration d’intention de soumissionner;

      - Le Modèle de cautionnement de soumission ;

      - Le Modèle de cautionnement définitif ;

      - Le Modèle de cautionnement d’avance de démarrage ;

      - Les Modèles de fiches de présentation du matériel;

      - Le modèle de cadre d’accord de groupement;

Pièce n°10 : charte d’intégrité;

Pièce n°11 : Engagement social et Environnemental;

Pièce n°12 : visa de maturité ou les justificatifs des études préalables à remplir par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué d’Ouvrage Délégué, la disponibilité de financement ou l’inscription budgétaire.;

Pièce n°13 :La liste des institutions financières ou organismes agréés par le ministre en charge des finances et habilitées à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics, à insérer par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué

6.2). Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

Article 7-Eclaircissements apportés au dossier d’appel d’offres et recours

7.1) Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e -mail) à l’adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué indiquée dans le RPAO ou via COLEPS. Cependant, l’Autorité Contractante répondra par écrit ou par courrier électronique ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué dans le DAO à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours avant la date limite de dépôt des offres.

7.2) Une copie de la réponse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

7.3) Tout soumissionnaire qui s’estime lésé peut introduire une requête auprès l’Autorité Contractante. En cas d’appel d’offres restreint, le recours doit :

- à la phase de pré-qualification, porter sur des demandes de réexamen des conditions de sollicitation, de pré-qualification ou sur des demandes de réexamen des décisions ou actes pris par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué lors de la procédure de pré-qualification.

- Les candidats disposent de cinq (05) jours ouvrables avant la date de dépôt des candidatures et cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats de la pré-qualification pour introduire leur recours l’Autorité Contractante, avec copie à l’Autorité chargée des marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

- Ce recours n’est pas suspensif.

7.4) Lorsque l’appel d’offres est la procédure retenue, le recours doit être adressé, entre la publication de l’Avis d’appel d’offres et l’ouverture des plis :

- à l’Autorité Contractante, avec copie à l’Autorité chargée des Marchés Publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

- il doit parvenir à l’Autorité Contractante, au plus tard quatorze (14) jours ouvrables avant la date d’ouverture des offres ;

- l’Autorité Contractante, dispose de cinq (05) jours ouvrables pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’Autorité chargée des Marchés Publics et à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

- en cas de désaccord entre le requérant et l’Autorité Contractante, le recours est porté par le requérant au Comité chargé de l’examen des recours.

- ce recours n’est pas suspensif.

Article 8- Modifications apportées au DAO

8.1) Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou consécutivement à une saisine d’un soumissionnaire modifier le Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

8.2) Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres conformément aux dispositions de l’article 6 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage dans le DAO

8.3) Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’article 19 du RGAO.

C.	PREPARATION DES OFFRES

Article 9-Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Article 10-Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais fait par un traducteur agréé ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

Article 11-Documents constituant l’offre

11.1) L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes:

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend notamment :

a.1.Tous les documents attestant que le soumissionnaire:

- a souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur;

- s’est acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit;

- n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite;

- n’est pas frappé de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu’international.

a.2. Le cautionnement de soumission établi conformément aux dispositions de l’article 15 du RGAO ;

a.3. L’acte écrit donnant pouvoir au signataire de l’offre d’engager la Société conformément aux dispositions de l’article 5 du RGAO

b. Volume 2 : Proposition technique

Elle comprend notamment :

b.1.Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l’article 5 du RGAO, notamment les références de l’entreprise, le matériel et la liste du personnel.

b.2.Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des prestations et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (Collecte des données, déploiement des experts, planning, sous-traitance, le cas échéant, etc.).

b.3. Les preuves d’acceptation des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées, renseignées et signées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir:

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP);

- Les termes de références (TDR). b.4.Commentaires CCAP et TDR (facultatifs)

11.2) Les soumissionnaires formuleront un commentaire sur les choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

11.3) Lors de l’établissement de la Proposition technique, les Candidats sont censés examiner les documents constituant le présent Dossier de Consultation en détail. L’insuffisance patente des renseignements fournis peut entraîner le rejet d’une proposition.

11.4) En établissant la Proposition technique, les Candidats doivent prêter particulièrement attention aux considérations suivantes :

- Le Candidat qui estime ne pas posséder toutes les compétences nécessaires à la mission peut se

- les procurer en s’associant avec un ou plusieurs Candidat(s) individuel(s) et/ou d’autres Candidats sous forme de groupement d’entreprises ou de sous-traitance, en tant que de besoin. Les Candidats ne peuvent s’associer avec les autres Candidats sollicités en vue de cette mission qu’avec l’approbation du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, comme indiqué dans le RPAO. Les candidats sont encouragés à rechercher la participation de candidats nationaux en concluant des actes de coentreprise (actes notariés) avec eux ou en leur sous-traitant une partie de la mission;

- Pour les missions reposant sur le temps de travail, l’estimation du temps de travail du personnel est fournie dans le RPAO. Cependant, la proposition doit se fonder sur l’estimation du temps de travail du personnel qui est faite par le Candidat ;

- Il est souhaitable que le personnel spécialisé proposé soit composé en majorité de salariés permanents du Candidat ou entretienne avec lui, de longue date une relation de travail stable ;

- Le personnel spécialisé proposé doit posséder au minimum l’expérience indiquée dans le RPAO, qu’il aura de préférence acquise dans des conditions de travail analogues à celles du pays où doit se dérouler la mission ;

- Il ne peut être proposé un choix de personnel spécialisé, et il n’est autorisé de soumettre qu’un curriculum vitae (CV) par poste.

11.5) Les rapports que doivent produire les Candidats dans le cadre de la présente mission doivent être rédigés dans la (les) langue(s) stipulée(s) dans le RPAO. Il est souhaitable que le personnel du Candidat ait une bonne connaissance pratique des langues française et anglaise ;

11.6)	La Proposition technique fournit les informations suivantes à l’aide des Tableaux joints (Pièce 4) :

- Une brève description du Candidat et un aperçu de son expérience récente dans le cadre de missions similaires (Tableau 4B). Pour chacune d’entre elles, ce résumé doit notamment indiquer les caractéristiques du personnel proposé, la durée de la mission, le montant du contrat et la part prise par le candidat ;

- Toutes les observations ou suggestions éventuelles sur les Termes de référence et les données, services et installations devant être fournis par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué (Tableau 4C) ;

- Un descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir la mission (Tableau 4D) ;

- La composition de l’équipe proposée, par spécialité, ainsi que les tâches qui sont confiées à chacun de ses membres et leur calendrier (Tableau 4E) ;

- v. Des curricula vitæ récemment signés par le personnel spécialisé proposé et le représentant du Candidat habilité à soumettre la proposition (Tableau 4F). Parmi les informations clés doivent figurer, pour chacun, le nombre d’années d’expérience du Candidat et l’étendue des responsabilités exercées dans le cadre de diverses missions au cours des dix (10) dernières années ;

- Les estimations des apports de personnel (cadres et personnel d’appui, temps) nécessaire à l’accomplissement de la mission, justifiées par des diagrammes à barres indiquant le temps de travail prévu pour chaque cadre de l’équipe (Tableaux 4E et 4G) ;

- Une description détaillée de la méthode, de la dotation en personnel et du suivi envisagés pour la formation, si le RPAO spécifie que celle-ci constitue un élément majeur de la mission ;

- Toute autre information demandée dans le RPAO.

11.7)	La Proposition technique ne doit comporter aucune information financière.

c) Volume 3 : Proposition financière

11.8- Elle comprend les éléments permettant de justifier le coût des prestations, à savoir:

c.1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle ou le formulaire type joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée;

c.2. Les tableaux des coûts unitaires du personnel, des frais remboursables et des frais divers ; c.3. Le détail quantitatif estimatif dûment rempli;

c.4. Les ventilations des coûts et des rémunérations par activité; c.5. L’échéancier prévisionnel de paiements, le cas échéant.

11.9 Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles ou formulaires types prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 15.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Cautionnement de Soumission.

11.10- Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un lot. ils préciseront les conditions d’application de ce rabais.

11.11- La Proposition financière doit être établie au moyen des Tableaux types (Pièce 5). Elle énumère tous les coûts afférents à la mission. Si besoin est, toutes les charges peuvent être ventilées par activité.

11.12- La Proposition financière doit présenter séparément les impôts, droits (y compris cotisations de sécurité sociale), taxes et autres charges fiscales applicables en vertu de la législation en vigueur sur les candidats, les sous -traitants et leur personnel (autre que les ressortissants ou résidents permanents du Cameroun), sauf indication contraire dans le RPAO.

11.13-Il est supposé que les activités et intrants décrits dans la Proposition technique pour lesquels aucun coût n’est mentionné sont inclus dans le coût des autres activités et intrants.

11.14-Les candidats libelleront les prix de leurs services dans la (les)monnaie(s) spécifiée(s) dans le RPAO.

11.15-Les commissions et primes, éventuellement réglées ou devant être réglées par les Candidats en rapport avec la mission ou la prestation, sont précisées dans la lettre de soumission de la Proposition financière (Section 5.A).

11.16-Le RPAO indique combien de temps les propositions doivent demeurer valides à compter de la date de soumission. Pendant cette période, les candidats doivent garder à disposition le personnel spécialisé proposé pour la mission. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué fait tout son possible pour mener à bien les négociations dans ces délais. Si celui-ci souhaite prolonger la durée de validité des propositions, les Candidats qui n’y consentent pas sont en droit de refuser une telle prolongation .

Article 12- Montant de l’offre

12.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des prestations décrites conformément à l’article 1.1 du RGAO, sur la base du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés découlant des coûts unitaires et de la ventilation des coûts par activité tels que présentés par le soumissionnaire.

12.2 Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

12.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts, taxes et assurances payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

12.4. Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout Marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

12.5. Les soumissionnaires indiqueront les rabais consentis dans leurs offres. Par ailleurs, ils préciseront les conditions d’application de ce rabais.

12.6 Tous les prix unitaires assortis des quantités doivent être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N° 7 du DAO.

Article 13- Monnaies de soumission et de règlement

13.1. En cas d’Appels d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre d o i v e n t suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

13.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les coûts unitaires et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante:

a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des prestations, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions du RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

13.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère.

Le soumissionnaire libellera les coûts unitaires et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante:

a. Les coûts des charges nécessaires aux prestations que le Soumissionnaire compte se supporter dans le pays du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué seront libellés en francs CFA tels que spécifié au RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b Les coûts des charges nécessaires aux prestations que le Soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

13.4. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les coûts unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

13.5. Durant l’exécution des prestations, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et l’entreprise de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

Article 14- Validité des offres

14.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres pour compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué, en application de l'article 19 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte, au dépouillement, sera considérée par la Commission de passation des marchés comme non conforme, sauf si le délai de validité du cautionnement de soumission est conforme. Dans ce cas, un délai de quarante-huit (48) heures est accordé au soumissionnaire pour en produire une nouvelle lettre de soumission en phase avec le cautionnement de soumission. 14.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité du cautionnement de soumission prévu à l'article 15 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre son cautionnement de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

14.3. Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué adressera au(x) soumissionnaire(s).

La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation des offres.

Article 15-Cautionnement de soumission

15.1. En application de l'article 11 du RGAO, le soumissionnaire fournira un cautionnement de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

15.2. Le cautionnement de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres; d’autres modèles peuvent être autorisés, par le Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué. Le Cautionnement de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 14.2 du RGAO.

15.3. Toute offre non accompagnée d’un Cautionnement de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme incomplète. Le Cautionnement de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établi au nom du mandataire soumettant l’offre.

15.4. Les offres des soumissionnaires non retenus (à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics) seront restituées dans un délai de quinze (15) jours ouvrables dès publication des résultats de l’attribution. Les offres non retirées dans ce délai peuvent être détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation.

15.5. Les cautionnements de soumission des soumissionnaires non retenus sont restitués dès publication des résultats d’attribution.

15. 6. Le cautionnement de soumission de l’attributaire du Marché sera libéré dès que ce dernier aura fourni le cautionnement définitif requis.

15.7. Le cautionnement de soumission peut être saisi:

  - - Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité;

  - - Si, le soumissionnaire retenu:

    - - Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 32 du RGAO ;

    - - Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 33 du RGAO ;

    - - Refuse de recevoir notification du marché.

Article 16-Réunion préparatoire à l’établissement des offres

a). A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAO.

b). La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

c). Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu’elle parvienne au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il est possible que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 2.3 ci-dessus.

d). Le procès-verbal de la réunion auquel est jointe la feuille de présence, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés aux dispositions de l’article 6 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 8 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

e). Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 17-Forme, format et signature de l’offre

Pour la soumission hors ligne,

17.1. Le Soumissionnaire préparera un original de chaque volume constitutif de l’offre décrit à l’Article 11 du RGAO, portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra pour chaque volume le nombre d’exemplaires requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi

17.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies y compris sous la forme scannée sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’article 6.1 (a) ou 6.2(c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

17.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, Pour la soumission en ligne

17.4 L’offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage dans le DAO. Une copie de sauvegarde de l’offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD doit être déposée dans les services du MO/MOD ou AC concerné sous pli scellé avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références de l’appel d’offres dans les délais impartis.

17.5. Les offres, accompagnées des pièces et documents exigés, sont rassemblées dans des fichiers électroniques et regroupées suivant leur nature administrative, technique et financière. Toutefois, s’agissant des pièces administratives elles sont introduites dans COLEPS par les structures émettrices.

17.6 Les formats de fichiers choisis pour le dépôt des offres via COLEPS doivent être des formats courants dont l’usage est répandu dans le secteur professionnel comprenant les opérateurs susceptibles d’être intéressés par la consultation, pour une meilleure exploitation.

17.7. .Les documents et pièces transmis dans la plateforme COLEPS sont revêtus d’une signature électronique à travers l’usage du certificat.

D.	DEPOT DES OFFRES

Article 18-Cachetage et marquage des offres

18.1. Les candidats doivent placer l’original et toutes les copies des pièces administratives énumérées dans le RPAO, dans une enveloppe portant la mention “DOSSIER ADMINISTRATIF ”, l’original et toutes les copies de la proposition technique dans une enveloppe portant clairement la mention “ PROPOSITION TECHNIQUE ”, et l’original et toutes les copies de la Proposition financière, dans une enveloppe scellée portant clairement la mention

“ PROPOSITION FINANCIERE ” et l’avertissement “ NE PAS OUVRIR EN MEME TEMPS QUE LA PROPOSITION TECHNIQUE”. Les Candidats placent ensuite ces trois enveloppes séparées et scellées dans une même enveloppe cachetée, laquelle porte l’adresse du lieu de dépôt des soumissions et les renseignements indiqués dans le RPAO, ainsi que la mention “ A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”

Les différentes pièces de chaque volume seront numérotées dans l’ordre du RPAO et séparées par un intercalaire de couleur.

18.2. Les enveloppes intérieures et extérieures:

a. Seront adressées au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

18.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions des articles 20 et 21 du RGAO.

18.4. Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 18.1 et 18.2 susvisés, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

18.5 Dans le cadre de la soumission en ligne, l’offre à fournir par le soumissionnaire comprend trois fichiers électroniques correspondant aux trois volumes administratif, technique et financier.

Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie à la nature de son contenu (Offre Administrative, Offre Technique, Offre Financière). Parallèlement à l’envoi électronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir à l’Autorité Contractante ou au MO/MOD dans les mêmes délais impartis, une copie de sauvegarde de leur offre sur support physique électronique (CD, DVD, Clé USB…). Cette copie est transmise sous pli par voie postale ou par dépôt chez l’Autorité Contractante ou le MO/MOD. Ce pli, fermé, doit porter la mention « copie de sauvegarde » de manière claire et lisible, ainsi que les références de la consultation.

18.6 Les éléments constitutifs de l’Offre en ligne ou hors ligne du soumissionnaire doivent être les mêmes pour une consultation donnée

Article 19-Date et heure limites de dépôt des offres et mode de soumission

19.1-Date, heure limites de dépôt des offres

- Les offres doivent être reçues par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué par l’entremise de leur structure interne de gestion administrative des marchés publics à l’adresse spécifiée à l'article 18.2 du

RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’ Offres.

- La date et l’heure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement enregistrées par la plateforme de dématérialisation à travers un mécanisme d’horodatage. Seules la date et l’heure de COLEPS ou de tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d’Ouvrage font foi.

- Pour l’horodatage, le fuseau horaire de référence est l’heure locale (GMT/UTC + 1). Cette heure est visible sur la page de soumission.

- Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 8 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué et des Soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

19.3 Les offres transmises par voie électronique donnent lieu à un accusé de réception mentionnant la date et l’heure de réception ainsi que les références de la consultation.

19.2 : Mode de soumission

Trois modes de soumissions sont possibles :

- En ligne (online) : seules les soumissions en ligne sont acceptées pour cette consultation par l’Autorité Contractante et font foi.

- Hors ligne (offline) : seules les soumissions hors ligne sont acceptées pour cette consultation par l’Autorité Contractante et font foi.

- En ligne ou hors ligne (on/offline). Les deux modes de soumission sont possibles. Toutefois, il n’est pas possible de soumissionner en ligne et hors ligne pour une même consultation.

Le mode de soumission retenu est précisé dans le RPAO.

NB : Au moment de la soumission en ligne, les plis des soumissionnaires sont automatiquement chiffrés ou cryptés c'est-à-dire que leur contenu est rendu illisible.

Article 20-Offres hors délai

Toute offre parvenue au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué après les date et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 19 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, irrecevable.

Article 21-Modification, substitution et retrait des offres

Pour les soumissions hors ligne,

21.1. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposé, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 17.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

21.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 18 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie ou e-mail, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

21.3. Les offres dont les Soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article

21.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

21.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle entraine la confiscation du cautionnement de soumission conformément aux dispositions de l'article 14 du RGAO.

Pour les soumissions en ligne,

21.5 Plusieurs offres peuvent valablement être transmises par un même soumissionnaire avant la date et l’heure limite de réception des offres. Dans ce cas, seule la dernière arrivée et sa copie de sauvegarde correspondante le cas échéant, sera prise en compte lors de l’évaluation, les autres copies de sauvegarde éventuelles devant être retournées sans être ouvertes.

21.6 La modification, le remplacement ou le retrait de la copie de sauvegarde se fait conformément aux dispositions de l’article 22 alinéas 3 à 4.

E.	OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 22- Ouverture des plis et recours

22.1) Préalablement à l’ouverture des plis, les offres déposées par voie électronique sont déchiffrées par l’autorité contractante. Le déchiffrement consiste à rendre les offres lisibles et accessibles uniquement pour la Commission de passation des Marchés.

22.2-L’ouverture de tous les plis se fait en deux temps en présence des représentants des soumissionnaires concernés ou de leurs représentants dument mandatés, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les soumissionnaires ou leurs représentants qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

22.3- Dans un premier temps, les dossiers administratifs et les offres techniques sont ouverts l’un après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix par la Commission de Passation des Marchés. La Proposition financière reste scellée et cachetée et est confiée au Président de la Commission de Passation des Marchés compétente qui la conserve jusqu’à la séance d’ouverture des propositions financières.

22.4. S’agissant des enveloppes marquées « Retrait » elles seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis  que  l’enveloppe  contenant  l’offre  ou  la  copie  de  sauvegarde correspondante  sera  renvoyée  au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix.

Ensuite, les enveloppes marquées « Offre ou la copie de sauvegarde   de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres ou la copie de sauvegarde qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

22.5-Il est établi, séance tenante en même temps que le procès-verbal d’ouverture des plis, une fiche de dépouillement signée qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse le cas échéant. Toutefois les informations relatives à ladite composition demeurent internes à la commission.

Parallèlement au procès-verbal d’ouverture des plis, une fiche de dépouillement signée par tous les membres de la commission à laquelle est annexée une feuille de présence signée par tous les participants est remise à chaque soumissionnaire qui en fait la demande.

22.6-Dans un second temps, seules les offres financières des soumissionnaires ayant atteint la note technique minimale requise sont ouvertes en présence des soumissionnaires concernés.

22.7-A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission de passation de marchés certifie une copie de chaque offre des soumissionnaires qui seront mises immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l’article 21 du RGAO qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, peuvent ne pas être soumises à évaluation.

22.8- En cas de recours, il doit être adressé au Comité d’examen des recours avec copies au Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué, au président de la commission de passation des marchés concerné à l’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et à l’Autorité chargée des Marchés Publics.

22.9-Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre dûment signée par le requérant.

22.9 Ce recours qui n’est pas suspensif ne peut porter que sur le déroulement de cette étape, notamment le respect des procédures et la régularité des pièces vérifiées.

22.10-Le cas échéant, l’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

22.11. L’ouverture des plis transmis par voie électronique et ceux présentés sur support papier se fait au cours de la même séance. L’ouverture et l’examen des offres transmises par voie électronique sont soumis aux règles applicables au traitement des offres physiques

Article 23- Caractère confidentiel de la procédure

23.1. Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

23.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Sous-commission d’analyse dans l’évaluation des offres, la Commission de Passation des Marchés dans la proposition d’attribution ou le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

23.3. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 23.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 24- Eclaircissements sur les offres en phase d’analyse

24.1. Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, sur proposition de la sous-commission d’analyse, demander aux soumissionnaires, aux administrations ou organismes compétents de donner des éclaircissements sur les offres. La demande d’éclaircissements et la réponse sont formulées par écrit ou via COLEPS ou tout autre moyen de communication indiqué par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’Ouvrage Délégué, avec copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission en vue de la rendre plus compétitive n’est recherché, offert ou autorisé.

La demande d’éclaircissement doit avoir pour but notamment de retrouver une information contenue dans l’offre; de vérifier l’exactitude des informations fournies par un candidat, le cas échéant, auprès des administrations émettrices; de demander à un soumissionnaire de confirmer la correction d’erreur de calcul ou d’omission découverte; d’apporter des précisions sur les aspects techniques non compris par la sous-commission d’analyse ou sur le contenu du sous-détail des prix, ou de justifier les prix des offres jugées anormalement basses.

24.2. Le délai de réponse accordé aux demandes d’éclaircissement ne saurait excéder sept (07) jours ouvrables. 24.3 Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

Article 25- Détermination de la conformité des offres

25.1. La Sous-commission d’analyse au préalable procèdera à la vérification de l’éligibilité des soumissionnaires et

- un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

25.2. La Sous-commission d’analyse déterminera en su ite si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques. A ce titre, la Sous-commission d’Analyse:

- examinera l’offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le RPAO et le CCAP ont été acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle ;

- évaluera les aspects techniques de l’offre présentée conformément à la clause 11.1.b du RGAO afin de s’assurer que toutes les stipulations de la note méthodologique portant sur une analyse des prestations et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser, sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.

25.3. Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui:

- Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des prestations;

- Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué ou ses obligations au titre du Marché;

- Est telle que son acceptation ou sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

25.4. Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

25.5. le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des offres.

Article 26- Evaluation des propositions et recours

26.1).	Evaluation des propositions techniques

a). La Sous-commission d’analyse mise en place par la Commission de Passation des Marchés évalue les propositions techniques sur la base de leur conformité aux termes de référence, à l’aide des critères d’évaluation, des sous- critères [en règle générale, pas plus de trois par critère] et du système de points spécifiés dans le RPAO. Chaque proposition conforme se voit attribuer un score technique (St). Une proposition est rejetée à ce stade si elle ne satisfait pas à des aspects importants des termes de référence, ou n’atteint pas le score technique minimum spécifié dans le RPAO.

b). A l’issue de l’évaluation de la qualité technique, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué avise les candidats dont les propositions n’ont pas obtenu la note de qualification minimum, que leurs offres n’ont pas été retenues ; leurs propositions financières leur seront donc restituées sur demande, sans avoir été ouvertes à l’issue du processus de sélection. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dans le même temps, avise les Candidats qui ont obtenu la note de qualification minimale requise, et leur indique la date, l’heure et le lieu d’ouverture des propositions financières. Cette notification peut être adressée par courrier recommandé, télécopie ou courrier électronique.

26.2).	Evaluation des offres financières

a). La Sous-commission d’analyse établit si les Propositions financières sont complètes (c’est-à-dire si tous les éléments de la Proposition technique correspondante ont été chiffrés ; corrige toute erreur de calcul, et convertit les prix exprimés en diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offres est payable en francs CFA. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO

b). Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions des articles 25 et 26 du RGAO seront évaluées et comparées par la Sous- commission d’analyse.

c). En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit:

- En corrigeant toute erreur de calcul ou de report éventuelle;

- En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

- En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (i) et (ii) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 13 du RGAO ;

- En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;

- En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

- Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 11.8 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots.

d). L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

e). Sur proposition de la sous-commission d’analyse, le Président de la Commission de Passation de marchés peut demander aux soumissionnaires ou aux administrations et organismes compétents des éclaircissements sur les offres.

f). Dans le cas où une offre est jugée anormalement basse, une Commission de Passation des Marchés peut proposer au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué, de ne pas attribuer le marché au soumissionnaire concerné.

g). Au cas où les justificatifs ne fournis pas le candidat sont jugés inacceptables, l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, examinent les justificatifs, et soumet ces conclusions au maitre d’ouvrage ou au maître d’ouvrage délégué dans un délai de sept (7) jours ouvrables à compte de sa saisine par le maître d’ouvrage ou maître d’ouvrage délégué.

h). L’évaluation est faite sans tenir compte des impôts, droits, taxes et autres charges fiscales tels que définis au paragraphe 3.7.

26.3).	Sélection de l’attributaire

La sélection se fait selon le rapport qualité-coût. A cet effet, la proposition financière conforme la moins élevée (Fm) reçoit un score financier (Sf) de 100 points. Les scores financiers (Sf) des autres Propositions financières sont calculés comme indiqué dans le RPAO. Les propositions sont classées en fonction de leurs Scores technique (St) et financier (Sf) combinés après introduction de la pondération (T étant le poids attribué à la Proposition technique et P le poids accordé à la Proposition financière ; soit T + P étant égal à 100, comme indiqué dans le RPAO. Le Candidat ayant obtenu le score technique et financier combiné le plus élevé est proposé à l’attribution ou invité à la négociation par le maître d’ouvrage le cas échéant.

26.4).	Recours en phase attribution

Les soumissionnaires non qualifiés à l’issue de l’analyse des offres techniques peuvent introduire un recours auprès du Comité chargé de l’examen des recours, avec copie au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué, au Président de la Commission de Passation des Marchés concernée et à l’Autorité chargée des marchés publics.

Le recours doit intervenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après la séance d’ouverture des offres financières.

Article 27 : Correction des erreurs

27.1. La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous- commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a. S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c. S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, c'est le montant indiqué dans le Sous-détail qui sera considéré. En l'absence de Sous-détail des prix, c'est celui indiqué en lettres qui prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

27.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

27.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée le mieux-disant, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

Article 28- Négociations

28.1. Les négociations auront lieu à l’adresse indiquée dans le RPAO, entre le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et le candidat dont la proposition est retenue, l’objectif étant de parvenir à un accord satisfaisant sur tous les points et de signer un contrat.

En aucun cas des négociations ne peuvent être conduites avec plus d’un candidat à la fois, ni porter sur les prix unitaires. Ces négociations sont sanctionnées par un procès-verbal signé par les deux parties

Les négociations avec les candidats ne doivent pas avoir pour effet, de modifier substantiellement l’étendue, la nature, la consistance et la qualité des prestations. En tout état de cause, l’incidence financière des modifications sur l’offre ne saurait excéder quinze pour cent (15%) de l’offre.

28.2. Les négociations comportent une discussion de la Proposition technique, de la méthodologie proposée (plan de travail), de la dotation en personnel et de toute suggestion faite par le Candidat pour améliorer les Termes de référence. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué et/ou le Maître d’Ouvrage et le candidat mettent ensuite au point les termes de référence finaux, la dotation en personnel, et les diagrammes à barres indiquant les activités, le personnel utilisé, et le temps passé sur le terrain et au siège, le temps de travail en mois, les aspects logistiques et les conditions d’établissement des rapports. Le plan de travail et les termes de référence finaux qui ont été convenus sont ensuite intégrés à la « description des services », qui fait partie du contrat. Il faut veiller tout particulièrement à obtenir du candidat retenu le maximum qu’il puisse offrir dans les limites du budget disponible, et à définir clairement les informations que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué doit fournir pour assurer la bonne exécution de la mission.

28.3. Les négociations financières visent notamment à préciser (le cas échéant) les obligations fiscales du Candidat en République du Cameroun, et la manière dont elles sont prises en compte dans le contrat ; elles intègrent aussi les modifications techniques convenues au coût des services.

En tout état de cause l’incidence financière des modifications sur l’offre ne saurait excéder quinze pour cent 15% de l’offre.

28.4. Ayant fondé son choix du Candidat, entre autres, sur une évaluation du personnel spécialisé proposé, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué entend négocier le contrat sur la base des experts dont le nom figure dans la proposition. Préalablement à la négociation du contrat, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué exige l’assurance que ces experts soient effectivement disponibles. Elle ne prend en considération aucun remplacement de ce personnel durant les négociations, à moins que les deux parties ne conviennent que ce remplacement a été rendu inévitable par un trop grand retard du processus de sélection, ou que ces remplacements sont indispensables à la réalisation des objectifs de la mission. Si tel n’est pas le cas, et s’il est établi que le Candidat a proposé une personne clé sans s’être assuré de sa disponibilité, c e c a n d i d a t peut être disqualifié.

28.5 Toute négociation engagée quelle que soit l’issue doit être sanctionnée par un procès-verbal signé des deux parties dont copie est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics. Si les négociations

échouent, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué invite le Candidat dont la proposition a été classée en deuxième position à des négociations.

- ATTRIBUTION

Article 29- Attribution

29.1 Une fois les négociations menées à bien, ou dès réception de la proposition d’attribution finale, de la commission de marchés compétente (sauf cas de suspension de la procédure), le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué attribuera le marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la mieux-disante par combinaison des critères techniques, financier ou esthétiques en incluant le cas échéant les rabais proposés.

29.2 Si, selon les dispositions de l’Article 11.10 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la mieux-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot.

Si l’AO porte sur plusieurs lots, l’attribution se fera selon la prescription du RPAO (vérifier ou intégrer, issue du RGAO travaux).

29.3 Dans tous les cas, toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué et notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter de sa signature.

Article 30- Infructuosité ou annulation d’une procédure

30.1 Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler un Appel d’Offres ou de déclarer un appel d’offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

Toutefois, lorsque les offres ont déjà été ouvertes, l’annulation est subordonnée à l’accord de l’Autorité chargée des Marchés Publics.

302 Le Maître d'Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué notifie la décision d'annulation ou celle déclarant l’appel d’offres infructueux, au Président de la Commission de Passation des Marchés, avec copie à l’organe chargé de la régulation des marchés publics.

30.3 En cas d'allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables à chacun des lots.

Article 31- Notification de l’attribution du marché

31.1 Toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué et notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter de sa signature. 31.2. Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué notifiera à l’attributaire du marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué paiera au cocontractant de l’administration au titre de l’exécution des prestations et le délai d’exécution.

Article 32- Publication des résultats d’attribution et recours

32.1. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature de la décision d’attribution et la publication des résultats à compter de la date de réception de la proposition d’attribution finale de la Commission des Marchés compétente, sauf en cas de suspension de la procédure.

32.2. Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est insérée, avec indication de prix et de délai, dans le journal des marchés publics édité par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans COLEPS ou toute autre publication habilitée.

32.3. Dès publication des résultats p o r t a n t attribution, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué adresse à chaque soumissionnaire qui en fait la demande, un extrait du rapport d’analyse le concernant.

32.4 Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics si celle-ci n’a pas été collectée séance tenante.

32.5 En cas de recours, il doit être adressé au Comité chargé de l’examen des recours avec copies au Maître d’Ouvrage ou au Maître d’Ouvrage Délégué et au Président de la commission de passation des marchés concernée, à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et à l’Autorité chargée des marchés publics. Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

32.6 Ce recours peut donner lieu à la suspension de la procédure à l’appréciation de l’organisme chargé de la

régulation des marchés publics.

Article 33- Signature du marché

33.1. Après publication des résultats, le projet de marché est souscrit par l’attributaire et soumis à la signature du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué.

Pour les marchés de gré à gré, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés concernée pour examen et adoption et le cas échéant à la Commission centrale de contrôle des marchés compétente pour avis.

33.2 L’attributaire du marché dispose d’un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de sa réception pour souscrire le marché ou la lettre-commande. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler la décision d’attribution après mise en demeure de l ’attributaire restée sans suite et accord préalable de l’Autorité chargée des marchés publics. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le marché est attribué au candidat classé en seconde positi on.

33.3. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du marché :

la signature du marché :

- à compter de la date de réception du projet de marché issu de l’appel d’offres ou demande de cotation, souscrit par l’attributaire et avis de la Commission centrale de contrôle des Marchés compétente le cas échéant ;

- à compter de la date de réception du projet de marché de gré à gré souscrit par l’attributaire après avis de la commission interne de passation et de la Commission Centrale de Contrôle des Marchés compétente, le cas échéant.

33.4. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date de sa signature.

Article 34- Cautionnement définitif

La retenue de garantie ou le cautionnement de bonne exécution n’est pas exigé pour les marchés de services non quantifiables et les prestations intellectuelles

du marché dans les conditions prévues dans le CCAG. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi par le Maître d’ouvrage.

PIÈCE N° 2 :

RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

Les dispositions ci-après, qui sont spécifiques aux prestations faisant l’objet de l’Appel d’Offres, complètent ou, le cas échéant, modifient les dispositions du RGAO. En cas de conflit, les dispositions ci-après prévalent sur celles du RGAO.

| 1 | GENERALITES |
| --- | --- |
| 1.1 | Données particulières Maître d’Ouvrage et Autorité Contractante : Le Directeur Général de l’Hôpital Général de Douala (HGD). Financement : Budget d’investissement de l’HGD, exercice 2025. Mode de sélection : Mieux disant. Références de l’Appel d’Offres : Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence en procédure d’urgence N° _____ /AONO/HGD/CIPM/2025 du __________ pour la maintenance et l’exploitation de l’unité de production d’oxygène à l’Hôpital Général de Douala (HGD). |
| 1.2 | Nom et Objectifs des prestations : Le recrutement d’une entreprise ou groupement d’entreprise de droit camerounais spécialisées dans la maintenance des dispositifs médicaux et disposant de la capacité financière nécessaire pour la maintenance et l’exploitation de l’unité de production d’oxygène. Le délai maximum d’exécution pour la réalisation de cette prestation est de douze (12) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrage. |
| 1.3 | Procédure : Les prestations seront menées suivant les missions de travaux de maintenance et d’exploitation du dispositif. Les prestations sont définies de manière plus détaillée dans les Termes de Références. |
| 1.4 | Conférence préalable à l’établissement des propositions : Non |
| 1.5 | L’Autorité Contractante met à la disposition des soumissionnaires, toute la documentation disponible nécessaire à l’élaboration de leurs offres. |
| 1.7.2 | Le Maître d’Ouvrage envisage la nécessité d’assurer une certaine continuité pour les activités en aval : Non. |
| 1.8 | Le Maître d’Ouvrage exige des soumissionnaires et de ses cocontractants, qu'ils respectent les règles d'éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l'exécution de ce marché. En vertu de ce principe, le Maître d’Ouvrage : a) définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante : i) est coupable de "corruption" quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d'influencer l'action d'un agent public au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché ; ii) se livre à des "manœuvres frauduleuses" quiconque déforme ou dénature des faits afin d'influencer l'attribution ou l'exécution d'un marché ; iii) "pratiques collusoires" désignent toute forme d'entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ; iv) "pratiques coercitives" désignent toute forme d'atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d'influencer leur action au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché. b) rejettera une proposition d'attribution s'il en ressort que l'attributaire proposé est, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, coupable de corruption ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l'attribution de ce marché. Les clauses du contrat relatives aux manœuvres frauduleuses et à la corruption sont les suivantes : clauses 1.8 alinéas (a) et (b) du RGAO |
| 2 | Éclaircissements, modifications apportées au DAO et recours |
| 2.1 | Des éclaircissements peuvent être demandés sept (07) jours avant la date de dépôt des offres. Les demandes des documents ou d’informations nécessaires à l’élaboration des offres seront adressées à Monsieur le Directeur Général de l’Hôpital Général de Douala. BP. 4856 Douala, courriel : hgd@hgdcam.com, Tél. : 233 50 01 01. |
| 3 | Etablissement des propositions |
| 3.1 | Deux cocontractants figurant sur la liste restreinte peuvent s’associer : Non applicable. Les documents constituant l’offre seront répartis en trois volumes ci-après, placés sous triple enveloppes dont : - L’enveloppe A contenant les Pièces administratives (volume 1) et l’Offre technique (Volume 2) - L’enveloppe B contenant l’Offre financière (Volume 3). - L’enveloppe C contenant une copie de l’offre financière (offre témoin). Volume 1 : Le dossier administratif Il contiendra les pièces suivantes : - Le pouvoir de signature, le cas échéant. - Les pouvoirs conformes dans le cas où le soumissionnaire agirait comme mandataire d’un groupement, ainsi que la copie de la convention de groupement. Dans ce cas, les pièces 3, 6, 7, et 12 devront être produites uniquement par le mandataire du groupement ; les autres étant produites par chacun des membres du groupement. - La déclaration d’intention de soumissionner timbrée. - Une copie certifiée conforme du registre de commerce complété le cas échéant par un acte authentique donnant pouvoir au(x) signataire(s) d’engager avec toutes les conséquences de droits la (les) entreprises(s) pour la/(les) quelle (s) la soumission est présentée datant de moins de trois (03) mois. - Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance datant de moins de trois (03) mois précédant la date de remise des offres. - Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances du Cameroun. - Le reçu de versement des frais d’achat du dossier tel que précisé dans l’avis d’appel d’offres. - Une attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par l’autorité compétente de l’organisme chargée de la régulation. - Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois. - Une attestation de conformité fiscale timbrée et datant de moins de trois mois, certifiant que le soumissionnaire a effectué les déclarations réglementaires en matière d'impôts pour l'exercice en cours. - Un plan de localisation timbré et une déclaration sur l’honneur précisant la commune du lieu d’établissement et le lieu-dit. - La caution de soumission (suivant modèle joint) tel que précisé dans l’avis d’appel d’offres, établie par une banque de 1er ordre agrée par le Ministère Chargé des Finances. - Une attestation d’immatriculation timbrée. |
|  | Langues de rédaction des rapports afférents à la prestation : le Français ou l’Anglais. |
| 3.2 | i. Délai d’exécution : Le délai d’exécution est fixé à douze (12) mois à compter de la date de notification de l’ordre de service de démarrer les prestations et conformément au calendrier dont le détail est indiqué dans des Termes de références ii. Le nombre de mois de travail du personnel spécialisé nécessaires à la prestation est estimé à douze (12) mois. iii. La proposition financière ne doit pas dépasser le budget disponible de : 49 500 000 FCFA TTC. |
| 3.3 | Les propositions doivent être soumises dans les langues suivantes : Français ou Anglais. |
| 3.4 | Volume 2 : Le dossier technique L’offre technique contiendra les pièces ci-après visées dans le 3.4 du RGAO : Le soumissionnaire est tenu de présenter une offre technique comprenant : b.0. La lettre de soumission de proposition technique (tableau type 6 A) ; b.1. Documents divers - Déclaration sur l’honneur attestant du non abandon d’un marché public au cours des trois (03) dernières années et son absence sur la liste des entreprises défaillantes émise par le Ministère des Marchés Publics (MINMAP). Offre produite en nombre insuffisant ou uniquement en copie. - Déclaration sur l’honneur d’avoir visité le site d’exécution des prestations et Rapport de visite des sites avec photos b2. Personnel clé : - Technicien d’exploitation et de maintenance de l’unité de production d'oxygène médicale technicien (niveau BAC au moins, spécialité C, D, E, F2 ou F3). ayant au moins deux (02) années d’expérience pratiques. - Superviseur d’exploitation et de maintenance de l’unité de production d'oxygène médicale : Ingénieur (niveau BAC+3 au moins en génie électrique, électrotechnique, mécanique, industriel, biomédical ou froid et climatisation) ayant au moins deux (02) années d’expérience, dont au moins 01 expérience spécifique (N) dans le domaine de la maintenance de dispositifs médicaux. - Chef de mission d’exploitation et de la maintenance de l’unité de production d'oxygène médicale : Ingénieur de conception (Diplôme de Master en ingénierie ou d'Ingénieur BAC+5 ou plus en génie électrique, électrotechnique, mécanique, industriel, biomédical ou froid et climatisation) ayant au moins trois (03) années d’expérience, dont au moins 02 expériences spécifiques (N) dans le domaine de la maintenance d’équipements biomédicaux (avoir été au cours des 02 dernières années, Chef de Mission dans au moins deux marchés publics de maintenance de dispositifs médicaux) Le personnel proposé ne sera considéré dans l’évaluation que si les pièces justificatives requises ci-après, datant de moins de trois (03) mois et se rapportant audit personnel sont fournies, dûment signées et en cours de validité: - un curriculum vitae suivant modèle joint et signé par le candidat ; - une copie certifiée conforme du diplôme signée par une Autorité Administrative compétente ; - une attestation de disponibilité signée du candidat ; b3. Les références du soumissionnaire (Tableau 5B à remplir) : - Justification d’avoir réalisé au moins un marché public et/ou bon de commande administratif de maintenance de dispositifs médicaux au Cameroun au cours des dernières années pour un montant cumulé de 35 000 000 F CFA ou plus. - Le soumissionnaire présentera ses références dans le tableau 5B ; - Le soumissionnaire doit produire pour chaque référence la première et la dernière page du marché public, ainsi que le procès verbal attestant de la réception ou de la recette des prestations. - Justification d’un chiffre d’affaires cumulé des trois dernières années supérieur ou égal à 65 000 000 F CFA (photocopie de la première et de la dernière page de contrats + PV de réception ou états financiers certifiés par un cabinet comptable agréé). - Justification d’une surface financière supérieure ou égale à 20 000 000 F CFA (attestation de surface financière par un organisme financier ou un établissement bancaire de 1er ordre agrée par le Ministère des Finances). b4. Les moyens techniques et matériels : - Preuve de disposer tout autre personnel nécessaire ou de pièces necessaire pour travaux de maintenances curatives (toutes pièces connaissant un dysfonctionnement) et préventives (filtres à air, filtres à huile, lubrifiants, raccords divers et accessoires). (produire une déclaration sur l’honneur de disposer de tout autre personnel nécessaire ou de pièces necessaire pour les maintenances); - preuve de propriété d’un véhicule permettant d’assurer la liaison (produire une copie conforme de la carte grise). b5. Un descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir la mission (Tableau 5D) : Il s’agit d’une analyse des prestations à effectuer, l’approche technique et la méthodologie envisagée, en rapport avec le contexte du projet. Ceci suppose que le soumissionnaire a pris connaissance des Termes de Référence, a visité le site, et a pris connaissance de toutes les difficultés liées à l’exécution de ses prestations ; b6. Preuves d’acceptations des conditions du marché : Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées, et sur la dernière page signées et datées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir : a. Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO). b. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP). c. Les Termes De Références (TDR). b7. Tout autre document que le soumissionnaire jugera utile. |
| 3.5 | NB : La Proposition technique ne doit comporter aucune information financière. |
| 3.6 | Volume 3 : offre financière Elle contiendra les pièces ci-après visées du 3.6 du RGAO : - C1 La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ; - C2 L’état récapitulatif des coûts - C3 La ventilation des coûts par activité - C4 Le coût unitaire du personnel - C5 La ventilation de la rémunération par activité - C6 Les frais divers - C7. Le bordereau des prix unitaires - C8. Le détail estimatif - C9. Décomposition des prix des prestations et services Les documents C2 à C9, peuvent être rédigés ou non selon les modèles joints à la Pièce N°7 du DAO. NB : Les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen. |
| 3.7 | Impôts : Les prestataires sont assujettis à tous les impôts et taxes en vigueur en République du Cameroun |
| 3.8 | La monnaie de payement sera le Franc CFA. |
| 3.9 | Les propositions doivent demeurer valides cent vingt (120) jours après la date limite de soumission. |
| 4 | Soumission, réception et ouverture des propositions |
| 4.3 | Les offres seront présentées en sept (07) exemplaires soit un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, selon le système de triple enveloppe, plus une copie de l’offre financière. |
| 4.4 | Les documents constituant l’offre seront répartis en trois enveloppes comme définis ci-après : - L’enveloppe A, contenant les Pièces administratives (volume 1) et l’Offre technique (Volume 2) - L’enveloppe B contenant l’offre financière. - L’enveloppe C contenant une copie de l’offre financière (offre témoin). Toutes les pièces constitutives des offres (Enveloppes A, B et C), seront placées dans une grande enveloppe extérieure scellée portant uniquement la mention suivante : Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence en procédure d’urgence N° _______ /AONO/HGD/CIPM/2025 du _______________ pour la maintenance et l’exploitation de l’unité de production d’oxygène à l’Hôpital Général de Douala (HGD). « A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement » |
| 4.6 | Les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l’autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres. L'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances entraînera le rejet de l'offre. Les propositions des soumissionnaires rédigées en anglais ou en français, en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, plus une copie de l’offre financière (offre financière témoin), seront déposées sous plis fermés à l’Hôpital Général de Douala (Service des Marchés Publics), au plus tard le __________________ à __________min. L’ouverture des offres se fera en deux (02) temps. L’ouverture des pièces Administratives et des offres techniques. Elle aura lieu le__________ à _______________min par la Commission Interne de Passation des Marchés de l’Hôpital Général de Douala siégeant dans la salle de réunion de la Direction des Ressources Financières (D.R.F.I.). L’ouverture des offres financières suivra dans un second temps pour les soumissionnaires ayant été déclarés admis à l’issue de l’évaluation des offres administratives et techniques. Les Soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée ayant une bonne connaissance du dossier. |
| 5 | Evaluation des Propositions |
|  | Critères d’évaluation Critères éliminatoires - Absence de la caution de soumission. - Absence ou non-conformité d’une des pièces du dossier administratif 48h après l’ouverture des plis. - Absence d’une déclaration sur l’honneur attestant du non abandon d’un marché public au cours des trois (03) dernières années et de son absence sur la liste des entreprises défaillantes émise par le Ministère des Marchés Publics. - Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière. - Absence d’une déclaration sur honneur d’avoir visité le site. - Absence d’un contrat de représentation avec le fabricant de l’unité de production d’oxygène. - Absence de déclaration sur honneur de disposer de tout autre personnel nécessaire et de disposer du matériel et des outils nécessaires pour mener à bien la mission. - Note technique inférieure à 85 points sur 100. Critères essentiels Le nombre de points attribués pour chaque critère et sous critère d’évaluation est le suivant : N°; ##### Critères d’évaluation; Note max.. 1; ##### Présentation de l’offre.; 04. 2; Qualification du personnel clé.; 42. 3; Références du soumissionnaire.; 25. 4; Moyens techniques et matériels.; 10. 5; Méthodologie, plan de travail, compréhension des Termes de Références et du mandat.; 16. 6; Preuve d’acceptation des termes et des conditions du marché; 03. Total; 100. |
|  | Chaque proposition conforme se voit attribuer un score technique. Une proposition est rejetée à ce stade si elle n’atteint pas le score technique minimum de 85 sur 100 points. |
| 5.10 | La formule utilisée pour établir les scores financiers est la suivante : Sf = 100 x Fm/F, Sf étant le score financier, Fm la proposition la moins disante et F le montant de la proposition considérée. Les poids respectifs attribués aux propositions technique et financière sont : T = 0,70 et F = 0,30 La note finale (NF) sera obtenue de la manière suivante : NF = (Nt x 70 + Nfi x 30) /100 avec NF = Note finale ; Nt = Note technique Nfi = note financière |
| 7 | Attribution du Contrat |
| 7.1 | Le Marché sera attribué au Soumissionnaire le mieux disant, |
| 7.2 | Le début de la mission est prévu pour la date de notification de l’Ordre de Service de démarrage des prestations. |
| 11 | Cautionnement définitif |
|  | Les attributaires seront tenus de fournir chacun un cautionnement définitif conformément aux dispositions du CCAP. |

PIÈCE N° 3 :

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP)

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP)

Table des matières

Chapitre I : Généralités

Article 1 : Objet

Article 2 : Procédure de Passation

Article 3 : Définitions des attributions et nantissement

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

Article 5 : Normes

Article 6 : Pièces constitutives du Marché.

Article 7 : Textes généraux applicables

Article 8 : Communication

Chapitre II : Exécution des prestations

Article 9 : Consistance de la prestation

Article 10 : Lieu et délais d’exécution

Article 11 : Rôles et responsabilités

Article 12 : Ordres de service

Article 13 : Marchés à tranches conditionnelles

Article 14 : Matériel et personnel du prestataire

Article 15 : Brevet

Article 16 : Transport et assurances

Article 17 : Sous-traitance

Article 18 : Essais et services connexes

Chapitre III : De la réception

Article 19 : Réception

Article 20 : Réception Définitive

Chapitre IV : Clauses Financières

Article 21 : Montant du Marché

Article 22 : Garanties et cautions

Article 23 : Lieu de paiement

Article 24 : Révision des prix

Article 25 : Avances

Article 26 : Paiement

Article 27 : Intérêts moratoires

Article 28 : Pénalités de retard

Article 29 : Régime fiscal et douanier

Article 30 : Timbres et enregistrement de la lettre commande

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 31 : Résiliation de la lettre commande

Article 32 : Cas de force majeure

Article 33 : Différends et litiges

Article 34 : Edition et diffusion

Article 35 et dernier : Entrée en vigueur

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP)

Chapitre I : Généralités

Article 1 : Objet

La présente lettre commande a pour objet les services d’entretien des locaux et espaces verts hospitaliers à l’Hôpital Général de Douala (HGD), pour le compte de l’exercice 2025.

Article 2 : Procédure de Passation

### La présente lettre commande est passé après Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence  en procédure d’urgence.

Article 3 : Définitions des attributions et nantissement

3.1. Définition des attributions

Pour l'application des dispositions de la présente lettre commande, il est précisé que :

- L’Autorité Contractante et Maitre d’ouvrage est le Directeur Général de l’Hôpital Général de Douala ; il est responsable de l’organisation, du bon fonctionnement et du contrôle des marchés publics au sein de sa structure ;

- Le Chef de Service du Marché est le Responsable de la Direction Technique de l’Hôpital Général de Douala ci-après désigné le chef de service ;

- L’Ingénieur du Marché est le Chef Service de la Maintenance de l’Hôpital Général de Douala, ci-après désigné l’ingénieur.

- Le Cocontractant est la société……………..

3.2. Nantissement

- L’autorité chargée de la liquidation et de l’ordonnancement des dépenses est : Le Directeur Général de l’Hôpital Général de Douala.

- Le responsable   chargé   du paiement est : L’Agent Comptable de l’Hôpital Général de Douala.

- Le responsable compétent pour fournir les renseignements   au   titre   de   l’exécution   du   présent Marché est : le Responsable de la Direction Technique de l’Hôpital Général de Douala.

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

4.1. La langue utilisée est le Français et /ou l’Anglais.

4.2. Le Cocontractant   s’engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans   sa   propre   organisation   que   dans   la réalisation du Marché.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature de la présente lettre commande venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Normes

Les prestations effectuées de la présente lettre commande seront conformes aux normes en vigueur dans le secteur.

Article 6 : Pièces constitutives du Marché.

Les pièces contractuelles constitutives de la présente lettre commande sont par ordre de priorité.

- la Lettre de Soumission ;

- la soumission du Cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au terme de référence.

- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- les termes de référence comprenant notamment les Spécifications Techniques (ST) ;

- les éléments propres à la détermination du montant du Marché, tels que, par ordre de priorité : les Bordereaux des Prix Unitaires ; le Détail Estimatif.

Article 7 : Textes généraux applicables

La présente lettre commande est soumise aux dispositions des textes ci-après :

  - La loi N°2017/010 du 12 juillet 2017 portant statut général des établissements publics.

  - La loi N°2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de Transparence et de Bonne Gouvernance dans la gestion des Finances Publiques au Cameroun.

  - La loi N°2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime Financier de l’État et des autres entités publiques.

  - La Loi N°2023/019 du 19 décembre 2023 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2024.

  - Le décret N°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics.

  - Le décret N°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’ARMP.

  - Le décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics.

  - Le décret N°2018/504 du 20 septembre 2018 portant réorganisation de l’Hôpital Général de Douala.

  - L’arrêté N°033/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG).

  - L’arrêté N°038/CAB/PM du 15 mai 2014 mettant en vigueur les Dossiers Types de Consultation pour la passation des marchés.

  - La Lettre circulaire N°005/PR/MINMAP/CAB du 11 Juillet 2018 relative aux mesures transitoires.

  - La circulaire N°00001/PR/MINMAP/CAB du 25 Avril 2022 relative à l’Application du code des Marchés Publics.

  - La circulaire N°00000026/C/MINFI du 29 Décembre 2023 portant Instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’État et des Autres Entités Publiques pour l’exercice 2024.

  - Les normes en vigueur dans le domaine.

Article 8 : Communication

1. Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront être faites aux adresses suivantes :

a.  Dans le cas où le Cocontractant est le destinataire, les correspondances seront valablement adressées au Cocontractant à son siège installé dans la localité des prestations ou à défaut à la mairie de Douala 5ème arrondissement où s’exécute le marché.

Passé le délai de quinze (15) jours fixé à l'article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Chef de Service son domicile, et dès achèvement des prestations, les correspondances seront valablement adressées à la mairie de Douala 5ème arrondissement où s’exécute le marché.

b.  Dans le cas où le Maitre d’Ouvrage en est le destinataire :

Monsieur le Directeur Général de l’Hôpital Général de Douala avec copie adressée dans les mêmes délais au Chef de Service et à l’ingénieur.

- S’agissant des correspondances adressées aux autres intervenants par le Cocontractant, une copie sera transmise dans les mêmes délais au Maitre d’Ouvrage.

Chapitre II : Exécution des prestations

Article 9 : Consistance de la prestation

Les prestations objet de la présente consultation consistent en la maintenance et l’exploitation de l’unité de production d’oxygène.

Article 10 : Lieu et délais d’exécution

1.  Le lieu d’exécution est : l’Hôpital Général de Douala.

2.  Le délai global d’exécution des prestations objet de la présente lettre commande est de 12 mois à compter de la notification de l’ordre de service de démarrage des prestations.

Article 11 : Rôles et responsabilités

1. Rôles et responsabilités du Maître d’Ouvrage

Il est chargé du suivi de l’exécution du marché et de l’ordonnancement du Marché.

2. Rôles et responsabilités du Cocontractant

Le Cocontractant a pour mission d’assurer les prestations sous le contrôle de l’Ingénieur et ce conformément aux normes et règles en vigueur au Cameroun et aux spécifications techniques du présent contrat.

Article 12 : Ordres de service

12.1. L’ordre de service de commencer les prestations est signé par le Maitre d’ouvrage et notifié au Cocontractant par le Chef de service de marché.

12.2. Les ordres de service ayant une incidence financière ou susceptibles de modifier les délais d’exécution seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Chef de Service.

12.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal des prestations seront directement signés par le Chef de Service.

12.4. Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par le Chef de Service avec copie à l’Ingénieur.

12.5. Les ordres de service de suspension et de reprise des prestations, pour cause d’intempéries, seront signés par le Chef de Service sur proposition de l’Ingénieur.

Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

Article 13 : Marchés à tranches conditionnelles

Sans objet.

###### Article 14 : Matériel et personnel du prestataire

1. Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Maître d’Ouvrage ou du Chef de service. En cas de modification, le prestataire le fera remplacer par un personnel de compétence au moins égale ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche.

2. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en matériel, en produit et en personnel de l’offre technique, avant et pendant l’exécution des prestations constitue un motif de résiliation du marché conformément à la règlementation en vigueur.

Article 15 : Brevet

Le Cocontractant garantira le cas échéant le Maître d’Ouvrage contre toute réclamation des tiers touchant à la contrefaçon ou à l’exploitation non autorisée d’un brevet, d’une marque ou de droits de création industrielle résultant de l’emploi de ses équipements.

Article 16 : Transport et assurances

1. Emballage pour le transport - Le Cocontractant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les fournitures proposées soient protégées par un emballage soigné et approprié au transport maritime, aérien, ferroviaire ou routier.  Le Cocontractant doit faire toute diligence pour   réparer tous les dégâts éventuellement occasionnés pendant le transport jusqu’au lieu de livraison.

2. Assurance – les risques de toutes natures pendant le transport jusqu’au lieu de livraison doivent être couverts par une assurance souscrite par le cocontractant. Dans tous les cas, le Maitre d’ouvrage doit être dégagé de toutes obligations et responsabilités.

Article 17 : Sous-traitance

Aucune sous-traitance n’est admise dans le cadre du présent contrat.

Article 18 : Essais et services connexes

Les fournitures livrées peuvent être retournées au cocontractant si elles ne satisfont pas à l’utilisation ; elles seront alors remplacées.

Chapitre III : De la réception des prestations

Article 19 : Réception

A la fin de chaque mois, il sera organisé une réception partielle le cas échéant. Elle est effectuée par une commission de réception de composition ci-dessous :

Président :   - Le Maitre d’Ouvrage ou son représentant.

Membres :   - Le Chef de Service du Marché.

- L’Agent chargé des opérations de la comptabilité-matières compétent.

- Le Cocontractant ou son Représentant.

Observateur : - Un Représentant du Ministère en charge des Marchés Publics.

Rapporteur : - L’Ingénieur du Marché.

Le Maître d’Ouvrage peut inviter toute autre personne aux travaux de réception.

Cette Commission vérifiera la conformité des prestations avec les prescriptions du contrat et décidera s’il y a lieu ou non de prononcer la réception.

En cas de non-conformité, le Cocontractant pourrait être invité au remplacement ou au recommencement.

En cas de prestations conformes, la commission prononcera la réception. Il sera alors dressé le procès-verbal de réception correspondant.

Article 20 : Réception Définitive

La procédure de la réception (le cas échéant) et la composition de ladite réception sont identiques à celle de la réception provisoire.

Chapitre IV : Clauses financières

Article 21 : Montant du Marché.

Le montant total de la présente lettre-commande, tel qu’il ressort des détails quantitatifs et estimatifs est de :…………………………………Francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC).

-   Montant HTVA :……………………….Francs CFA

-   Montant de la TVA :…………………………Francs CFA

Le montant du Marché calculé dans les conditions prévues à l’article 19 du CCAG, résulte de l’application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Article 22 : Garanties et cautions

1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif fixé à 2% montant TTC du contrat.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un (1) mois suivant la date de réception provisoire des prestations, à la suite d'une main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

2. Cautionnement d'avance de démarrage

Le Maître d’Ouvrage pourra octroyer au Cocontractant une avance de démarrage d’un montant n’excédant pas 20% du prix initial TTC du marché. Le cocontractant s’engage par ailleurs à cautionner à 100% l’avance de démarrage.

Article 23 : Lieu de paiement

1. En contrepartie des paiements à effectuer par l’Hôpital Général de Douala au Fournisseur, dans les conditions indiquées dans le marché, le Cocontractant s’engage par les présentes à exécuter la lettre-commande conformément aux dispositions du marché.

2. Les paiements s'effectueront au compte, n°…………………… ouvert au nom de ………………………auprès de la Banque ……………………………………………..

Article 24 : Révision des prix

Les prix sont fermes et non révisables.

Article 25 : Avances

Dès la notification de l’ordre de service de commencer les prestations au cocontractant, un acompte de 20% du montant TTC du Marché peut être accordé au titulaire du Marché, sur sa demande conformément à la règlementation en vigueur.

Article 26 : Paiement

Le paiement pourra s’effectuer sur présentation de décomptes mensuels.

Le paiement de chaque décompte sera effectué après la signature du procès-verbal de réception partielle par les membres de la commission de réception et par le Cocontractant.

Article 27 : Intérêts moratoires

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues.

Article 28 : Pénalités de retard

A défaut pour le Cocontractant d’avoir terminé la totalité des prestations attendues dans le délai imparti, il lui sera appliqué, après mise en demeure préalable, les pénalités de retard ci–après.

1.  Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit (modifiable) :

a.   Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du Marché de base par jour calendaire de retard du premier   au   trentième   jour   au-delà   du   délai contractuel fixé par le Marché ;

b.   Un   millième   (1/1000è)   du   montant   TTC   du Marché  de  base  par  jour  calendaire  de  retard au-delà du trentième jour.

2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du Marché de base avec ses avenants.

Article 29 : Régime fiscal et douanier

Le régime fiscal et douanier applicable est celui définit par la loi de finance de l’exercice budgétaire en cours. La fiscalité applicable au présent Marché comporte notamment :

- Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’IAR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

- Des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;

- Des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché :

  - Des droits et taxes d’entrées sur le territoire Camerounais (droit de douanes, TVA, taxe informatique) ;

  - Des droits et taxes communaux ;

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous - détails des prix hors taxe. Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 30 : Timbres et enregistrement de la lettre commande

Sept (07) exemplaires originaux de la lettre commande seront à timbrer et à enregistrer par le Cocontractant et à ses frais, conformément à la réglementation en vigueur.

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 31 : Résiliation de la lettre commande

La lettre commande peut-être résiliée comme prévu au Titre V, section II, sous-section I du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant code des Marchés Publics notamment dans l'un des cas de :

-  Retard de plus de 10 jours calendaires dans l'exécution d'un ordre de service ou arrêt injustifié des prestations de plus de10 jours calendaires ;

-  Retard dans les prestations entraînant des pénalités, au-delà de 10 % du montant de la lettre commande;

-  Refus de la reprise des prestations mal exécutées ;

-  Défaillance du Fournisseur.

Article 32 : Cas de force majeure

Le Cocontractant ne sera pas exposé à la saisie de son cautionnement définitif, ou à des pénalités, ou à la résiliation pour non-exécution, si, et dans la mesure où, son retard à exécuter ses prestations ou autre carence à remplir les obligations qui lui incombent en exécution de la lettre commande est dû à un cas de force majeure.

Aux fins du présent article, « force majeure » désigne un événement échappant au contrôle du Cocontractant et qui n’est pas attribuable à sa faute ou à sa négligence et qui est imprévisible et irrésistible. De tels événements peuvent inclure, sans que cette liste soit limitative, les actes du Maître d’Ouvrage, au titre de ses prérogatives, ou au titre de la lettre-commande, les guerres et révolutions, incendies, inondations, épidémies et mesures de quarantaine.

En cas de force majeure, le Cocontractant notifiera rapidement par écrit au Maître d’Ouvrage, l’existence de la force majeure et ses motifs. Sauf s’il reçoit des instructions contraires du Maître d’Ouvrage, le Cocontractant continuera à exécuter les obligations qui sont les siennes en exécution de la lettre-commande, dans la mesure où cela est raisonnablement pratique de les exécuter, et s’efforcera de trouver tout autre moyen raisonnable d’exécuter les obligations dont l’exécution n’est pas entravée par la force majeure.

Article 33 : Différends et litiges

Tout différend entre le Cocontractant et le Maître d’Ouvrage fait l’objet d’une tentative de règlement à l’amiable. Lorsqu’ aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente. Le droit applicable est le droit camerounais, sauf dérogation découlant des accords ou conventions internationales.

Article 34 : Edition et diffusion

Sept (07) exemplaires la présente lettre commande seront édités par les soins du Cocontractant et fournis au Maître d’Ouvrage pour diffusion.

Article 35 et dernier : Entrée en vigueur

La présente lettre commande ne deviendra définitive qu'après sa signature par l’Autorité cocontractante. Elle entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant.

# PIECE N°4 :

TERMES DE REFERENCE

DESCRIPTIF DE LA FOURNITURE

    - PREAMBULE

L’Hôpital Général de Douala en vue de réduire sa dépendance aux différentes entreprises de production de gaz et afin de pallier aux ruptures de stock d’oxygène médical au sein de sa structure hospitalière, s’est doté d’une unité de production de gaz médical. Conscient de ce que pour maintenir en parfait état de fonctionnement ladite unité de production, une maintenance permanente par une entreprise qualifiée est inévitable pour assurer la pérennité de l’équipement.

    - DÉSIGNATION ET CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIEL

1- UNITE D'OXYGENE MEDICAL

Capacité : 20 cylindres en 16 heures.

  - 93/42 / CEE accrédité oxygène à usage médical certifié CE

- Certifié ISO 10083.

- Certifié ISO 13485.

- Certifié GS1.

Spécifications techniques ;

*. Compresseur

- 10Bar

- Lubrifié à l'huile

- Type de vis

- 3 phases 380 Volt 50 Hz

*. Séchoir

- Type réfrigéré,

- 16 bars

*. Filtre médical à 1 étage

- 16 bars

- Eau, huile,

- Charbon actif 0,003 µ

- Particule 0,01µ

*. Réservoir tampon d'air

- Pression de service de 11 bars

- Pression d'essai de 16 bars

- Soupape de sécurité

- Manomètre

*. Générateur d'oxygène médical :

- Garantie de 10 ans sur les tamis moléculaires

- Vannes

- Régulateur 0-16 Bar

- Pneumatique 0-16 Bar

- Panneau de commande PLC avec écran

*. Réservoir tampon d'oxygène

- Pression de service de 11 bars

- Pression d’essai de 16 bars

- Soupape de sécurité

- Manomètre

*. Filtre médical à 1’étage

- 16 bars

- Filtre stérile0.001 µ

2- UNITE DE REMPLISSAGE D’OXYGENE MEDICAL AVEC RAMPE

*. Tous types de bouteilles de 5 litres à 50 litres

*. Pression de refoulement : 150 bars

*. Système de refroidissement par air

*. Quatre étapes.

*. Quatre soupapes de sécurité Stager

*. Système de contrôle à haute température

*. Surveillance de la pression à chaque étape

    - RESPONSABILITÉS

Le contrat garantit l’exploitation et le bon fonctionnement du matériel.

Les prestations dans le cadre de la présente maintenance incluent la fourniture des pièces de rechange et/ou la mise à disposition du Maître d’Ouvrage de la main d’œuvre pour l’exploitation de la centrale.

Le cocontractant devra :

- S’assurer quotidiennement que l’équipement fonctionne correctement et produise de l’oxygène médical sans rupture.

- Assurer l'entretien préventif et intervention - dépannage de l’unité de production.

- Produire des fiches d’interventions qui répertories les pannes survenues (laisser assez d’espace pour une description la plus exhaustive et la plus précise possible de chaque panne, y compris les pannes pouvant paraitre anodines).

- Produire des rapports mensuels et un rapport annuel d’évaluation des pannes déjà survenues (Origine de la panne, nature, solutions apportées, temps et cout de maintenance).

- Assurer l’information du Maître d’Ouvrage avant le démarrage de toutes opération de maintenance.

- Produire des rapports de maintenance préventive précisant les détails des opérations effectuées, ainsi que les outils et éventuels consommables requis.

Entretien préventif

Les différentes interventions de maintenance vont permettre de préserver un niveau de sécurité optimal.

Un calendrier des interventions avec des dates précises devra être élaboré par le cocontractant et validé par l’ingénieur du marché dans un délai de 3 semaines suivant la notification de l’ordre de service de démarrage des prestations.

L’entretien préventif à chaque visite comprend la vérification au moins une fois par mois de tous les éléments fonctionnels de base, leur réglage et la réparation des pannes mineures telles que des connexions défectueuses ou desserrées et la vérification de tous les éventuels organes de sécurité à l'intérieur du dispositif. Vérifier méthodiquement la régulation de tension, l’appareillage électrique, électronique, électrotechnique et les organes mécaniques puis leurs réglages dans le fonctionnement usuel ainsi que l’huilage et le graissage de ceux-ci.

Intervention - Dépannage

Les maintenances curatives quant à elles, consisteront à la réparation ou le remplacement de toutes les pièces de l’installation présentant des signes d’usures excessive, aux mesures d’entretien spécifiques destinées à supprimer ou à atténuer les défauts présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l’appareil.

Remplacement des composants

Le remplacement de tous les composants exigés pour les opérations de maintenance programmées ou de dépannage est à la charge du cocontractant et tous les composants remplacés deviendront la propriété du Maître d’Ouvrage.

Lorsque le Maître d’Ouvrage sollicitera une intervention en dehors des maintenances préventives, toutes les pièces de remplacement seront à sa charge. Tous les composants remplacés deviendront la propriété du Maître d’Ouvrage.

Engagements du Maître d’Ouvrage pour le bon déroulement des travaux de maintenance

Le Maître d’Ouvrage s’engage à prendre toutes les mesures utiles pour que le matériel soit utilisé conformément aux instructions et aux recommandations fournies par le constructeur. Aussi, il s’engage à la disponibilité du personnel, lors de chacune des interventions du cocontractant ; ceci, afin de fournir toute information utile à la bonne compréhension de l’objet de l’intervention.

PIECE N°5 : PROPOSITION TECHNIQUE, TABLEAUX TYPES

TABLE DES MATIERES

5A. Lettre de soumission de la proposition technique

5B. Références du Candidat

5C. Observations et suggestions du Candidat sur les termes de référence et sur les données, services et installations devant être fournis par le Maître d’Ouvrage

5D. Descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir la mission

5E. Composition de l’équipe et responsabilités de ses membres

5F. Modèle de Curriculum Vitae (CV) pour le personnel spécialisé proposé

5G. Calendrier du personnel spécialisé

5H. Calendrier des activités (programme de travail)

5A. LETTRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION TECHNIQUE

[Lieu, date]

À : [Nom et adresse de l’Autorité Contractante]

Madame/Monsieur,

### Nous, soussignés,[titre à préciser], avons l’honneur, conformément à votre Dossier  d’Appel d’Offres national restreint en Procédure d’urgence  N°_____/AONO/HGD/CIPM/2024 du ___________ pour la maitrise d’œuvre des travaux de construction du bâtiment (SS+R+1) d’onco-hématologie à l’Hôpital Général de Douala (HGD).

Au cas où cette proposition retiendrait votre attention, nous sommes entièrement disposés, sur la base du personnel proposé à entamer des négociations pour la meilleure conduite du projet.

Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scrupuleux du contenu de ladite proposition technique, sous réserve des modifications éventuelles qui résulteraient des négociations du contrat.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur…………….., l’expression de notre parfaite considération./-

Signature du représentant habilité :

Nom et titre du signataire :

Nom du Candidat :

Adresse :

5B. REFERENCES DU CANDIDAT

Services rendus pendant les [indiquer le nombre de 1 à 5] dernières années qui illustrent le mieux vos qualifications.

À l’aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission pertinente que votre société/organisme a obtenue par contrat, soit en tant que seule société, soit comme l’un des principaux partenaires d’un groupement.

| Nom de la Mission : | Pays : |
| --- | --- |
| Lieu : | Personnel spécialisé fourni par votre société/organisme (profils) : |
| Nom du Client: | Nombre d’employés ayant participé à la Mission : |
| Adresse : | Nombre de mois de travail ; durée de la Mission : |
| Délai : |  |
| Date de démarrage : Date d’achèvement : (mois/année) (mois/année) | Valeur approximative des services (en francs CFA HT) : |
| Nom des prestataires associés/partenaires éventuels : | Nombre de mois de travail de spécialistes fournis par les prestataires associés : |
| Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de l’équipe) : |  |
| Descriptif du projet : |  |
| Description des services effectivement rendus par votre personnel : |  |

Nom du candidat : ______________________________________

Produire justificatifs (première et dernière page des marchés et PV de réception).

5C. OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS DU CONSULTANT SUR LES TERMES DE REFERENCE ET SUR LES DONNEES, SERVICES ET INSTALLATIONS DEVANT ETRE FOURNIS PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Sur les termes de référence :

1.

2.

3.

4.

5.

Sur les données, services et installations devant être fournis par l’Autorité Contractante :

1.

2.

3.

4.

5.

5D. DESCRIPTIF DE LA METHODOLOGIE ET DU PLAN DE TRAVAIL

PROPOSES POUR ACCOMPLIR LA MISSION

5E. COMPOSITION DE L’EQUIPE ET RESPONSABILITES DE SES MEMBRES

1. Personnel technique/de gestion

| Nom | Poste | Attributions |
| --- | --- | --- |

2. Personnel d’appui (siège et local)

| Nom | Poste | Attributions |
| --- | --- | --- |

5F. MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV) DU PERSONNEL SPECIALISE PROPOSE

Poste : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom du Candidat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom de l’employé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse et contact : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Diplômes : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date de naissance : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nombre d’années d’emploi par le Candidat :................................ Nationalité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Affiliation à des associations/groupements professionnels : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Attributions spécifiques : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Principales qualifications :

[En une demi-page environ, donner un aperçu des aspects de la formation et de l’expérience de l’employé les plus utiles à ses attributions dans le cadre de la prestation. Indiquer le niveau des responsabilités exercées par lui/elle lors des prestations antérieures,  en précisant la date et le lieu.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Formation :

[En un quart de page environ, résumer les études universitaires et autres études spécialisées de l’employé, en indiquant les noms et adresses des écoles ou universités fréquentées, avec les dates de fréquentation, ainsi que les diplômes obtenus.]

Pièces Annexes :

- Copie certifiée conforme du diplôme le plus élevé et éventuellement une attestation de l’ordre du corps de métier

- Attestation de disponibilité

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Expérience professionnelle :

[En deux pages environ, dresser la liste des emplois exercés par l’employé depuis la fin de ses études par ordre chronologique inverse, en commençant par son poste actuel. Pour chacun, indiquer les dates, nom de l’employeur, titre du poste occupé et lieu de travail. Pour les dix dernières années, préciser en outre le type d’activité exercée et, le cas échéant, le nom de clients susceptibles de fournir des références.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Connaissances informatiques :

[Indiquer, le niveau de connaissance]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Langues :

[Indiquer, pour chacune, le niveau de connaissance : médiocre/moyen/ bon/excellent, en ce qui concerne la langue lue/écrite/ parlée.]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Attestation :

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent

Fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[Signature de l’employé et du représentant habilité du consultant]

Jour/mois/année

Nom de l’employé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom du représentant habilité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5G. CALENDRIER DU PERSONNEL SPECIALISE

| Nom | Poste | Rapports à Fournir/activités | Mois ou semaines (sous forme de diagramme à barres) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nombre de mois |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous-total (1) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous-total (2) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous-total (3) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous-total (4) |

Temps plein :	Temps partiel :

Rapports à fournir :

Durée des activités :

Signature :

(Représentant habilité)

Nom :

Titre :

Adresse :

5H. CALENDRIER DES ACTIVITES (PROGRAMME DE TRAVAIL)

1. Préciser la nature de l’activité

| Activités (Tâches) | Mois ou semaines à compter du début de la prestation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1er | 2é | 3è | 4è |

2. Achèvement et soumission des rapports

| Rapports | Date |
| --- | --- |
| Rapport mensuels. |  |
| Constats des travaux. |  |
| Décompte des prestations. |  |
| Rapports de réception provisoire |  |

PIECE N°6 : PROPOSITION FINANCIERE, TABLEAUX TYPES

RECAPITULATIF DES TABLEAUX TYPES

6. A. Lettre de soumission de la proposition financière

6. B. Cadre du devis estimatif

6. C. Cadre du Bordereau des prix unitaires

6. D. Tableau récapitulatif de l’offre financière

6. E. Tableau des rémunérations

6. F. Frais remboursables par activité

6. G. Frais divers

6. H. Cadre des décompositions des prix

6. I. Coût unitaire du personnel clé

6. J. Coût unitaire du personnel d’exécution

6. K. Bordereau de prix unitaires

6. L. Devis estimatif

6. A. LETTRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION FINANCIERE

[Lieu, date]

À : [Nom et adresse de l’Autorité Contractante]

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, avons l’honneur de vous proposer nos services, à titre de prestataire, pour [titre des services] conformément à votre Avis d’Appel d’Offres national restreint en procédure d’urgence n° [à indiquer] en date du [date] et à notre Proposition (nos Propositions technique et financière).

Vous trouverez ci-joint notre Proposition financière qui s’élève à [montant en lettres et en chiffres ainsi que le(s) lot(s) et la clef de répartition francs CFA/devise, le cas échéant]. Ce montant net d’impôts, de droits et de taxes, que nous avons estimé par ailleurs à [montant(s) en lettres et en chiffres].

Notre Proposition financière a pour nous force obligatoire, sous réserve des modifications résultant de la négociation du Contrat, jusqu’à l’expiration du délai de validité de la Proposition, c’est-à-dire jusqu’au [date].

Nous savons que vous n’êtes tenue/tenu d’accepter aucune des propositions reçues.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée.

Signature du représentant habilité :

Nom et titre du signataire :

Nom du Candidat :

Adresse :

6.B. Cadre du Devis Estimatif

| N° Prix | Désignation | Unité | Qté | Nombre de mois | Prix Unitaire/ mois | Prix Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Technicien d’exploitation et de maintenance de l’unité de production d'oxygène médicale (niveau BAC au moins, spécialité C, D, E, F2 ou F3) | H/Jr | 3 | 242 |  |  |
| 2 | Ingénieur superviseur d’exploitation et de maintenance de l’unité de production d'oxygène médicale (niveau BAC+3 au moins en génie électrique, électrotechnique, mécanique, industriel, biomédical ou froid et climatisation) | H/Jr | 1 | 96 |  |  |
| 3 | Ingénieur chef de mission d’exploitation et de la maintenance de l’unité de production d'oxygène médicale (Diplôme de Master en ingénierie ou d'Ingénieur BAC+5 ou plus) | H/Jr | 1 | 24 |  |  |
| 4 | Acquisition de pièces pour travaux de maintenances curatives (toutes pièces connaissant un dysfonctionnement) et préventives (filtres à air, filtres à huile, lubrifiants, raccords divers et accessoires) | FF/Mois | 12 | / |  |  |
| Total HT |  |  |  |  |  |  |
| TVA (19,25%) - exonérée |  |  |  |  |  |  |
| IR (2,2% ou 5,5%) |  |  |  |  |  |  |
| TTC |  |  |  |  |  |  |
| NAP |  |  |  |  |  |  |

Nom du Soumissionnaire….............[insérer le nom du Soumissionnaire]

Signature…............................................................  [Insérer la signature]

Date…..............................................................................[insérer la date]

6.C - CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

| N° Prix | Désignation | Unité | Prix Unitaire HT en chiffres | Prix Unitaire HT en lettres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Technicien d’exploitation et de maintenance de l’unité de production d'oxygène médicale (niveau BAC au moins, spécialité C, D, E, F2 ou F3) | H/Jr |  |  |
| 2 | Ingénieur superviseur d’exploitation et de maintenance de l’unité de production d'oxygène médicale (niveau BAC+3 au moins en génie électrique, électrotechnique, mécanique, industriel, biomédical ou froid et climatisation) | H/Jr |  |  |
| 3 | Ingénieur chef de mission d’exploitation et de la maintenance de l’unité de production d'oxygène médicale (Diplôme de Master en ingénierie ou d'Ingénieur BAC+5 ou plus) | H/Jr |  |  |
| 4 | Acquisition de pièces pour travaux de maintenances curatives (toutes pièces connaissant un dysfonctionnement) et préventives (filtres à air, filtres à huile, lubrifiants, raccords divers et accessoires) | FF/Mois |  |  |

Nom du Soumissionnaire….............[insérer le nom du Soumissionnaire]

Signature…............................................................  [Insérer la signature]

Date…..............................................................................[insérer la date]

6.D - TABLEAU RECAPITULATIF DE L'OFFRE FINANCIERE

Pour l’activité No : 									Nom :

| Composante prix | Monnaie | Montant |
| --- | --- | --- |
| Rémunération |  |  |
| Frais remboursables |  |  |
| Frais divers |  |  |
| Sous-total |  |  |
| Note : 1- Le présent formulaire doit être rempli pour chacune des activités indiquées au formulaire 7B |  |  |

6.E - TABLEAU DE REMUNERATION PAR ACTIVITE

Pour l’activité No : 								Nom:

| Nom | Poste | Hommes-mois | Taux mensuel | Montant total prévu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total: |  |  |  |  |
| Note: 1. La ventilation des coûts et charges afférents aux taux mensuels est indiquée 7D. - Le présent formulaire doit être rempli pour chacune des activités indiquées au formulaire 7B |  |  |  |  |  |

6.F - FRAIS REMBOURSABLES PAR ACTIVITE

Pour l’activité No : 							Nom :

| S. No | Nomenclature | Unité | Quantité | Prix | Montant unitaire total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Voyages Aller - retour entre et | Trajet |  |  |  |
| 2. | Frais de déplacement divers | Trajet |  |  |  |
| 3. | Indemnité de subsistance | Jour |  |  |  |
| 4. | Frais de transports locaux |  |  |  |  |
| 5. | Location/services de bureau |  |  |  |  |
|  | Total : |  |  |  |  |
| Note : Le présent formulaire doit être rempli pour chacune des activités indiquées au formulaire 7B |  |  |  |  |  |

6.G - FRAIS DIVERS PAR ACTIVITE

Pour l’activité No : 							Nom :

| S. No | Nomenclature | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Frais de communications entre et (téléphone, télégrammes, télex) |  |  |  |  |
| 2. | Rédaction, reproduction de rapports |  |  |  |  |
| 3. | Production des différents plans |  |  |  |  |
| 4. | Essais géotechniques et éventuellement géophysiques |  |  |  |  |
| 5. | ………Etc |  |  |  |  |
|  | Total : |  |  |  |  |

Note : Le présent formulaire doit être rempli pour chacune des activités indiquées au formulaire 7B.

# 6.H - Cadre de décomposition des prix

Abréviations :   Ft = forfait, J = jour, H = homme, HT=hors taxes

| Décom- position | Descriptif des prix et leur décomposition | Unité | Quantités | Prix unitaire hors taxes | Montant total hors taxes | Droits et taxes | Montant total TTC | Montant total hors taxes | Droits et taxes | Montant total TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n° 1 | Mise à disposition d’Experts : honoraires et frais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n°.1.1 | Expert 1 | H.M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n°.1.2 | Expert 2 | H.M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n°.1.3 | Expert 3 | H.M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n°.1.4 | Expert 4 | H.M |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Signature :

6. I. COUTS UNITAIRES DU PERSONNEL CLE

| Noms et prénoms | Qualification/ fonction | Coût horaire | Coût journalier | Coût mensuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6. J. COUTS UNITAIRES DU PERSONNEL D’EXECUTION

| Noms et prénoms | Qualification/ fonction | Coût horaire | Coût journalier | Coût mensuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PIECE N°7 : MODELE DE LA LETTRE COMMANDE

| HOPITAL GENERAL DE DOUALA -------------- COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES |  | GENERAL HOSPITAL OF DOUALA -------------- |
| --- | --- | --- |

MARCHE N°………../M/HGD/CIPM/2025

POUR LA MAINTENANCE ET L’EXPLOITATION DE L’UNITÉ DE PRODUCTION D’OXYGÈNE À L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE DOUALA (HGD),

MAITRE D’OUVRAGE : LE DIRECTEUR GENERAL DE L’HOPITAL GENERAL DE DOUALA

TITULAIRE DU MARCHE :

BP

Tel :

E-mail :

R.C :

Cpte N°

OBJET DU MARCHE : LA MAINTENANCE ET L’EXPLOITATION DE L’UNITÉ DE PRODUCTION D’OXYGÈNE À L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE DOUALA (HGD)

LIEU D’EXECUTION : HÔPITAL GENERAL DE DOUALA

MONTANT EN FCFA :

| DESIGNATION | Montant en chiffres | Montant en Lettres |
| --- | --- | --- |
| TOTAL HT |  |  |
| T.V.A (19,25%) |  |  |
| MONTANT TTC |  |  |
| AIR (2,2) %) |  |  |
| Net à mandater |  |  |

DUREE D’EXECUTION :

FINANCEMENT : Budget de fonctionnement de l’Hôpital Général de Douala

Exercice 2024. (202x)

IMPUTATION :

SOUSCRIT LE :………………………………………

SIGNE LE : ......................……………………………..

NOTIFIE LE : ....................……………………………

ENREGISTRE LE : ...................………………………

Entre :

Le Directeur Général de l’Hôpital Général de Douala

Ci-après dénommé, «l’Autorité Contractante »,

D'une part,

Et la société :

B.P: 	à ___ Tel___ Fax :

N° R.C : 	A à

N° Contribuable :

Ci-après dénommée, «Le Cocontractant»

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Sommaire

Titre I: Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Titre II: Descriptif de la Fourniture (TDR)

Titre III : Bordereau des prix

Titre IV : Détail quantitatif et  estimatif

PAGE N°       ET DERNIERE DU MARCHE N°……../M/HGD/CIPM/2025 PASSE AVEC LA SOCIETE ………………APRES APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D’URGENCE  EN PROCEDURE D’URGENCE N°……………….  POUR LA MAINTENANCE ET L’EXPLOITATION DE L’UNITÉ DE PRODUCTION D’OXYGÈNE À L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE DOUALA (HGD)

MAITRE D’OUVRAGE :   LE DIRECTEUR GENERAL DE L’HOPITAL GENERAL DE DOUALA

TITULAIRE DU MARCHE :

MONTANTS EN FCFA :

DELAI DE LIVRAISON : 12 mois. (xx mois)

Lu et accepté par le Cocontractant Douala, le...............................................

Signé par l’autorité contractante, Douala, le...................................................

Enregistrement

PIECE N° 8 :

FORMULAIRES ET MODELES DES PIECES

SOMMAIRE

Annexe n°1 : Modèle de déclaration d’intention de soumissionner

Annexe n°2 : Modèle de soumission

Annexe n°3 : Modèle de caution de soumission

Annexe n°4 : Modèle de cautionnement définitif

Annexe n°5 : Modèle de caution d’avance de démarrage

Annexe n°6 : Modèle de caution de retenue de garantie

Annexe n° 1 : Modèle de déclaration d’intention de soumissionner

[En-tête du Soumissionnaire]

Monsieur le Directeur Général de l’Hôpital                     Général de Douala

[_________], le [___________], (202x)

Monsieur le Directeur Général,

Nous, soussigné(e), [ _ prénom et nom du signataire _ ] né(e) le [ _ jour/mois/année _ ], à [ _ ville et pays _ ] et domicilié(e) à [ _ indiquez adresse exacte _ ] attestons sur l'honneur être le représentant dûment habilité, agissant en qualité de [ _ précisez la qualité : mandataire spécial, directeur, etc. _ ] de [ _ dénomination de la société _ ], une société [ _ précisez la forme juridique de la société _ ] de droit [_ pays / Etat _ ], au capital de [ _ montant du capital social _ ], inscrite au registre du commerce de [ _ ville _ ] sous le n° [ __ ], dont le siège social est sis à [ _ adresse du siège social _ ],

Après avoir pris connaissance de  toutes  les  pièces  figurant  ou  mentionnées  au  Dossier  de Consultation N° ………./ / (202x) Pour  [indiquer l’objet des travaux, les références de l’appel d’offres et le lot, éventuellement]

Nous déclarons par la présente l’intention de soumissionner pour cette consultation.

Nous acceptons par la présente les termes et conditions du Dossier de Consultation (DC)  et nous vous certifions sur l'honneur que notre offre est en tous points conformes avec les termes du DC. Nous comprenons et nous acceptons qu'en cas d'inexactitude des informations, notre offre pourrait être purement et simplement rejetée.

Nous nous engageons en outre à maintenir mon offre dans le délai ………....  Jours [indiquer la  durée  de  validité,] à compter de la date limite de remise des offres.

Enfin, nous déclarons sur l'honneur que tous les renseignements fournis dans notre  offre sont sincères et exacts en tous points.

Nous vous prions, Monsieur le Directeur Général, de recevoir l'expression de notre haute considération.

(Signature)

Annexe n° 2 : Modèle de soumission

Je soussigné.................................................................[  indiquer le nom et la qualité du signataire] représentant la société.................................... dont le siège social est à ............... inscrite au registre du commerce de......................sous le n°.......................

Après avoir pris connaissance de  toutes les pièces  figurant ou mentionnées au Dossier de Consultation y compris les additifs N°………/ / (202x) Pour [indiquer l’objet des travaux, les références de l’appel d’offres et le lot, éventuellement].

- Me soumets et m’engage à livrer les fournitures conformément au dossier de consultation, moyennant les prix que j’ai établis moi –même sur la base des bordereaux des prix et quantités, lesquels prix font ressortir le montant de l’Offre à ………………..

- M’engage à livrer les fournitures dans un délai maximum ------------------.

- M’engage en outre à maintenir mon offre dans un délai …90….. jours à compter de la date limite de remise des offres.

Les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

L’Administration se libèrera des sommes dues par elle au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° ………….. ouvert au nom  de …………… auprès de la banque ………………………………. Agence de …………………….

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ………………….. le ……………………..

Signature de …………………………

En qualité de ……………………..

Dûment autorisé à signer les soumissions

Annexe n°3 : Modèle de caution de soumission

Adressé à MONSIEUR LE DIRECTEUR  GENERAL DE L’HOPITAL GENERAL DE Douala, « le Maître d’ouvrage »

Attendu que le Fournisseur ……………, ci-dessous désigné « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du ……………. Pour [indiquer l’objet des travaux, les références de l’appel d’offres et le lot, éventuellement],

, ci-dessous désigné « l’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à ……………… franc CFA

Nous……………(nom et adresse de la banque), représenté par ………… (nom des signataires), ci-dessous désigné la banque déclarons garantir le paiement au Directeur Général de l’Hôpital Général de Douala de la somme maximale de……………FRANCS CFA que la banque s’engage à régler intégralement à l’Hôpital Général de Douala, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires. Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité spécifié par lui sur l’acte de soumission ; Ou Si le soumissionnaire s’étant vu notifier l’attribution du marché par le Ministre Délégué à la Présidence Chargé des Marchés Publics pendant la période de validité :

- Manque à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

- Manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer à l’Hôpital Général de Douala un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulé ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Hôpital Général de Douala soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toute fois que dans sa demande l’Hôpital Général de Douala notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux ,sont remplis, et qu’il spécifiera quelle (s) condition (s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par l’Hôpital Général de Douala pour la remise des offre elle demeurera valable jusqu’au 30ème jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l’Hôpital Général de Douala tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandé avec accusé de réception avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour  statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A_______________ le ____________

(Signature de la banque)

Annexe n° 4 : Modèle de cautionnement définitif

Banque :

Référence de la Caution : N° ……………..................................………..

Adressée à Monsieur le Directeur Général de l’Hôpital Général de Douala, ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que ……………............................................................ [nom et adresse du fournisseur], ci-dessous désigné « le Fournisseur », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser

[indiquer la nature des travaux ou des prestations]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que le Fournisseur remettra au Maître d’Ouvrage un cautionnement définitif, d’un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche du marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

Nous, ……………............................... [nom et adresse de banque], représentée par ……………............................................ [noms des signataires],

ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur

n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement

ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de …………….................................................................................................................... [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification au Fournisseur, par le Maître d’Ouvrage, de l’approbation du marché. Elle sera libérée dans un délai de indiquer le délai] à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le

Annexe n° 5 : Modèle de caution d'avance de démarrage

Banque : référence, adresse .................................................................................................................................................................................………..

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de :

……………....................................................................................................................................................................................................……….. [le titulaire], au profit de

Maître d’Ouvrage

[Adresse du Maître d’Ouvrage]

(« le bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ………….................……..  [le titulaire] ne s’est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l’avance de démarrage selon les conditions du marché ………….................……..  du …………..................................…….. relatif aux travaux [indiquer l’objet des travaux, les références de l’appel d’offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à l’avance [xxxxxx %] du montant Toutes Taxes Comprises du marché n° ………….....................................................…….. , payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit :…………..........................................…….. francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de …………...............................................................……..	[le titulaire] ouverts auprès de la banque ...........……..………….............……..………….................……..………….................…….  sous le n° ………….................……..………….................……..

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

Annexe n° 6 : Modèle de caution de retenue de garantie

Banque:…………...........................……………………

Référence de la Caution : N°…………...........................……………………

Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage]

[Adresse du Maître d’Ouvrage]

Ci-dessous désigné «le Maître d’Ouvrage»

Attendu que

[nom et adresse du fournisseur],

Ci-dessous désigné «le Fournisseur», s’est engagé, en exécution du marché, à réaliser les prestations de [indiquer l’objet des prestations]

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10 % à préciser]  du montant du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur cette caution, .................……………………………….......................... [nom et adresse de banque], représentée par …………...........................…………………… [Noms des signataires], et ci-dessous désignée «la banque»,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom du Fournisseur, pour un montant maximum de…………........................

[en chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10 % à préciser] du montant du marché (10).

Et nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10 % à préciser] du montant cumulé des prestations figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous  convenons  qu’aucun  changement  ou  additif  ou  aucune  autre  modification  au  marché  ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des prestations, et sur main levée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

A ……………..……….., le [signature de la banque]

Cas où la caution est établie une fois au démarrage des prestations et couvre la totalité de la garantie, soit 10 % du marché.

PIECE N° 9 :

LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES

A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DE LA PRESENTE CONSULTATION

- BANQUES

- Afriland First Bank (FIRST BANK), B.P. 11 834 Yaoundé

- BANGE Bank Cameroun (BANGE CMR), B.P. 34 692, Yaoundé

- Banque Atlantique Cameroun (BACM), B.P.  2933 Douala

- Banque Camerounaises des Petites et Moyennes entreprises (BC-PME) B.P. 12 962 Ydé

- BGFI Bank Cameroun (BGFIBANK Cameroun), B.P. 660 Douala

- Banque Internationale Pour le Commerce, l’Epargne te le Crédit (BICEC), B.P. 1925 Douala

- Citibank Cameroon (Citibank Cameroon), B.P. 4571 Douala

- Commercial Bank of Cameroon (CBC), B.P. 4 004 Douala

- Credit Communautaire d’Afrique-Bank (CCA Bank) B.P. 6 578, Yaoundé

- Ecobank Cameroun (ECOBANK), BP 582 Douala

- National Financial Credit Bank (NFC Bank), BP 6578 Douala

- Société Commerciale de Banque Cameroun (SCB Cameroun), BP 300 Douala

- Société Générale Cameroun (SGC), BP 4042 Douala

- Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC), BP 1784 Douala

- Union Bank of Cameroon PLC (UBC), BP 15 569 Douala

- United Bank for Africa (UBA), BP 2088 Douala

- COMPAGNIES D’ASSURANCES

- Activa Assurances, BP 12 970 Douala

- AREA Assurances, B.P.15 584, Douala

- Atlantiques Assurances Cameroun IARDT, B.P.3 073, Douala

- Chanas Assurances, B.P. 109, Douala

- CPA S.A., B.P. 54, Douala

- NSIA Assurance, B.P. 2 759 Douala

- Pro Assur, B.P. 5 963 Douala

- Prudencial Beneficial General Insurances, B.P. 2 328 Douala

- ROYAL ONYX Insurance Cie, B.P. 12 230 Douala

- SAAR, B.P. 1 011 Douala

- SANLAM Assurance Cameroun, B.P. 12 125 Douala

- Zenithe Insurance, B.P. 1 540 Yaoundé

PIECE N° 10 : GRILLE D’EVALUATION

GRILLE D’EVALUATION

Critères éliminatoires

| N° | CRITERES | EVALUATION |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (OUI) | (NON) |
| a) | Absence de la caution de soumission. |  |  |
| b) | Absence ou non-conformité d’une des pièces du dossier administratif 48h après l’ouverture des plis. |  |  |
| c) | Absence d’une déclaration sur l’honneur attestant du non abandon d’un marché public au cours des trois (03) dernières années et de son absence sur la liste des entreprises défaillantes émise par le Ministère des Marchés Publics. |  |  |
| d) | Absence d’un prix unitaire quantifié dans l’offre financière. |  |  |
| e) | Absence d’une déclaration sur honneur d’avoir visité le site. |  |  |
| f) | Absence d’un contrat de représentation avec le fabricant de l’unité de production d’oxygène. |  |  |
| g) | Absence de déclaration sur honneur de disposer de tout autre personnel nécessaire et de disposer du matériel et des outils nécessaires pour mener à bien la mission. |  |  |
| h) | Note technique inférieure à 85 points sur 100. |  |  |

Critères essentiels

| N° | Critères | Sous critères | Note Maxi. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Présentation de l’offre. |  |  | 04 Pts |
| a | Présence d’un sommaire |  | 1 pt |
| b | Pièces rangées dans l’ordre prescrit par le RPAO |  | 1 pt |
| c | Documents séparés par des intercalaires d’une couleur autre que le blanc |  | 1 pt |
| d | Offres reliées sur toute la longueur de la feuille |  | 1 pt |
| 2. Qualification du personnel clé. |  |  | 42 pts |
|  | i. Chef de Mission, (Ingénieur de conception) : 14 Pts |  |  |
|  | a)-Qualification (10 pts) | Niveau requis | 4 pt |
|  |  | Curriculum vitae daté et signé | 3 pt |
|  |  | Expérience générale ≥ 03 ans | 3pts |
|  | b)-Expériences spécifiques (03 pts) | Expériences comme chef de mission dans les prestations similaires : N>3 (5 pts) ; N=2 (3 pts) ; N=1 (1 pt) ; N=0 (0 pt) | 3 pts |
|  | c)-Autre (01 pt) | Attestation de disponibilité signée | 1 pt |
|  | ii. Superviseur (Ingénieur BAC+3) : 10 Pts |  |  |
|  | a)-Qualification (6 pts) | Niveau requis | 2 pt |
|  |  | Curriculum vitae daté et signé | 2 pt |
|  |  | Expérience générale ≥ 2 ans | 2 pt |
|  | b)-Expériences spécifiques (03 pts) | Expériences dans les prestations similaires : N>2 (5 pts) ; N=1 (2 pt) ; N=0 (0 pt) | 3 pts |
|  | c)-Autre (01 pt) | Attestation de disponibilité signée | 1 pt |
|  | iii. Trois (03) Technicien d’exploitation et de maintenance: 3 x 6 pts |  |  |
|  | a)-Qualification (5 pts) | Niveau requis | 2 pt |
|  |  | Curriculum vitae daté et signé | 2 pt |
|  |  | Expérience générale ≥ 2 ans | 1 pt |
|  | c)-Autres (1 pt) | Attestation de disponibilité signée | 1 pt |
| 3. Références du soumissionnaire |  |  | 25 pts |
| 3 | a. un (01) marché public et/ou bon de commande administratif de maintenance de dispositifs médicaux au Cameroun au cour des dernière années pour un montant cumulé de 35 000 000 F CFA ou plus (de 2021 à date). |  | 11 pts |
|  | b.1. Chiffre d’affaires de (2021 à date) supérieur 65 Millions (7pts) b.2. Chiffre d’affaires de (2021 à date) entre 30 et 65 Millions (3 pts) b.3. Chiffre d’affaires de (2021 à date) inférieur à 30 Millions (0 pt) |  | 7 pts |
|  | c.1. Surface financière supérieur 20 Millions (7pts) c.2. Surface financière entre 10 et 20 Millions (3 pts) c.3. Surface financière inférieur à 10 Millions (0 pt) |  | 7 pts |
| 4. Moyens techniques et matériels |  |  | 10 pts |
| a | déclaration sur honneur de disposer de tout autre personnel nécessaire et de disposer du matériel et des outils nécessaires pour mener à bien la mission. |  | 5 pt |
| b | Matériel roulant en contrat de location ou en possession |  | 5 pts |
| 5. Méthodologie, plan de travail, compréhension des Termes de Références et du mandat : 16 pts |  |  |  |
| a | Compréhension des TDR et du mandat | Compréhension + commentaires sur les TDR : Très Bonne = 3 pts ; Bonne = 2,5 pts ; Passable = 2 pts ; Médiocre = 1 pt ; Nulle = 0 pt | 3 pts |
| b | Connaissance du site des prestations | Engagement sur l’honneur d’avoir visité le site | 1 pt |
|  |  | Rapport de visite des sites avec photos | 1 pt |
| c | Plan de travail : chronogrammes | Conformité du planning de travail aux délais d’exécution (oui=2 pts ; non= 0 pt) | 2 pts |
|  |  | Conformité du planning de travail aux activités prévues dans les TDR et la méthodologie proposée Très Bonne = 2 pts ; Bonne = 1.5 pt ; Passable = 1 pt ; Médiocre = 0.5 pt ; Nulle = 0 pt | 2 pts |
|  |  | Logique dans l’agencement des activités Très Bonne = 2 pts ; Bonne = 1.5 pt ; Passable = 1 pt ; Médiocre = 0.5 pt ; Nulle = 0 pt | 2 pts |
|  |  | Cohérence entre planning du personnel clé et planning des activités (oui=1 pt ; non= 0 pt) | 1 pt |
| d | Méthodologie | Pertinence de la méthodologie en rapport avec la prestation : Très Bonne = 4 pts ; Bonne = 3 pts ; Passable = 2 pts ; Médiocre = 1 pt ; Nulle = 0 pt | 4 pts |
| Preuves d’acceptation des termes et des conditions du marché |  |  | 3 pts |
| a | Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) paraphé sur toutes les pages, et sur la dernière page signé et daté |  | 1 pt |
| b | Termes de Références (TDR) paraphé sur toutes les pages, et sur la dernière page signé et daté |  | 2 pt |
| TOTAL GENERAL |  |  | 100 pts |