| RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ********** RÉGION DE L’ADAMAOUA ********** SERVICES DU GOUVERNEUR ********** STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS ********** |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland *********** ADAMAWA REGION *********** GOVERNOR’S OFFICE *********** INTERNAL STRUCTURE OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF PUBLIC CONTRACTS ********** |
| --- | --- | --- |
|  | APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° _____/AONO/H/SDG/SIGAMAP/CRPM/2024 DU _________ POUR LA RÉALISATION DE DIX (10) FORAGES PRODUCTIFS ÉQUIPÉS DE POMPES A MOTRICITÉ HUMAINE DANS CERTAINES LOCALITÉS DE LA COMMUNE DE NYAMBAKA, DÉPARTEMENT DE LA VINA, RÉGION DE L’ADAMAOUA Localités : Vina Lah, Hosseré Mosqué, Djouroum Marché, Dibi Marché, Dibi Abatoire, Mandourou Koslsel carrefour, Galdi Abatoir, Kona Toukour, Mbéré Magoinang école, Yangaî |  |

- Autorité contractante : Gouverneur de la Région de l’Adamaoua

- Maître d’Ouvrage Délégué : Délégué Régional de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire de l’Adamaoua

- Commission compétente : Commission Régionale de Passation des Marchés Publics de l’Adamaoua

FINANCEMENT :

- BIP MINEPAT

- Exercices : 2024-2025

- Imputation : 94 195 05 110000 523412

- Montant : 85 000 000 (quatre-vingt-cinq millions) FCFA

- Délai d’exécution : Cinq (05) mois

SOMMAIRE

| PIÈCE N° 1 : | AVIS D’APPEL D’OFFRES EN FRANÇAIS ET ANGLAIS (AAO) |
| --- | --- |
| PIÈCE N° 2 : | RÈGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO) |
| PIÈCE N° 3 : | RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO) |
| PIÈCE N° 4 : | CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP) |
| PIÈCE N° 5 : | CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES (CCTP) |
| PIÈCE N° 6 : | CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU) |
| PIÈCE N° 7 : | DÉTAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE) |
| PIÈCE N° 8 : | CADRE DU SOUS-DÉTAIL DES PRIX (CSD) |
| PIÈCE N° 9 : | MODÈLE DE LA LETTRE COMMANDE (MLC) |
| PIÈCE N° 10 : | GRILLE D’ÉVALUATION |
| PIÈCE N° 11 : | FORMULAIRES ET MODÈLES A UTILISER |
| PIÈCE N° 12 : | PLANS |
| PIÈCE N° 13 : | LISTE DES BANQUES ET DES COMPAGNIES D’ASSURANCES AGRÉES |

PIECE N°1 : AVIS D’APPEL D’OFFRES EN FRANÇAIS ET ANGLAIS (AAO)

| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ********** REGION DE L’ADAMAOUA ********** SERVICES DU GOUVERNEUR ********** STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS ********** |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland *********** ADAMAWA REGION *********** GOVERNOR’S OFFICE *********** INTERNAL STRUCTURE OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF PUBLIC CONTRACTS ********** |
| --- | --- | --- |

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° _____/AONO/H/SDG/SIGAMAP/CRPM/2024 du _________

POUR LA RÉALISATION DE DIX (10) FORAGES PRODUCTIFS ÉQUIPÉS DE POMPES A MOTRICITÉ HUMAINE DANS CERTAINES LOCALITÉS DE LA COMMUNE DE NYAMBAKA, DÉPARTEMENT DE LA VINA, RÉGION DE L’ADAMAOUA.

- Objet de l’Appel d’Offres

Dans le cadre de l’exécution du Budget d’Investissement Public (BIP), exercices 2024-2025, le Gouverneur de la Région de l’Adamaoua, Autorité Contractante, lance pour le compte du Délégué Régional de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire de l’Adamaoua, Maître d’Ouvrage Délégué, un Appel d’Offre National Ouvert pour la réalisation de dix (10) forages productifs équipés de pompes à motricité humaine dans les localités de Vina Lah, Hosseré Mosqué, Djouroum Marché, Dibi Marché, Dibi Abatoire, Mandourou Koslsel carrefour, Galdi Abattoir, Kona Toukour, Mbéré Magoinang Ecole, Yangaî, communes de Nyambaka, Département de la Vina, Région de l’Adamaoua

- Consistance des travaux

Les travaux rassemblent les tâches suivantes :

- Prospection géophysique suivie de l’implantation du forage dans chacune des localités indiquées ci-haut ;

- L’exécution des installations des chantiers spécifiques à chaque localité ;

- L’exécution des travaux de forages selon le chronogramme ci-après : foration, tubage, développement, essais de débits) ;

- L’exécution de la superstructure enduite en peinture à eau de couleur bleu et blanc (Construction d’une clôture de délimitation du forage, d’un dallage en béton de treillis dosé à 300kg/m³ raccordé au puits perdu par une saignée) ;

- Fourniture et installation d’une pompe à motricité humaine ;

- Essais de pompage ;

- L’analyse, bactériologique de l’eau et identification physico chimique ;

- Formation des agents de maintenance ;

Mise à disposition d’une caisse à outils Les détails des quantités à réaliser sont exposés dans le cadre du détail quantitatif et estimatif du présent DAO. La méthodologie d’exécution des différentes tâches selon les normes constructives en matière de forage est exposée dans le cahier des prescriptions techniques du présent DAO.

- Délais d’exécution

Le délai d’exécution maximum prévu est de cinq (05) mois, soit cent-cinquante (150) jours.

- Financement

Les travaux objet du présent Appel d’Offres constitués en lot unique de dix (10) forages sont financés par le Budget du Ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Exercices 2024-2025 d’un montant global de quatre-vingt-cinq millions (85 000 000) de francs CFA.

- Participation et origine

La participation au présent Appel d’Offres est ouverte à égalité de conditions aux Entreprises de droit camerounais, justifiant des capacités techniques et financières pour la réalisation des travaux objets du présent Appel d’Offres.

- Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le présent Dossier d’Appel d’Offres peut être consulté aux heures ouvrables dans les Services du Gouverneur de la Région de l’Adamaoua (bureau du secrétariat particulier) dès publication du présent avis.

- Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le présent Dossier d’Appel d’Offres peut être obtenu dans les Services du Gouverneur de la Région de l’Adamaoua (Bureau du Secrétariat Particulier) dès publication du présent avis et sur présentation d’une quittance de versement au trésor public d’une somme quatre-vingt mille (80 000) FCFA non remboursable. Lors du retrait du dossier, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complète (boite postale, numéro de téléphone)

- Remise des offres

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir contre récépissé dans les Services du Gouverneur de la Région de l’Adamaoua (bureau du secrétariat particulier) au plus tard le ____________________ à 14h 00 et devra porter la mention suivante :

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° _____/AONO/H/SDG/SIGAMAP/CRPM/2024 du _________

POUR LES TRAVAUX DE RÉALISATION DE DIX (10) FORAGES PRODUCTIFS ÉQUIPÉS DE POMPES A MOTRICITÉ HUMAINE DANS CERTAINES LOCALITÉS DE LA COMMUNE DE NYAMBAKA, DÉPARTEMENT DE LA VINA, RÉGION DE L’ADAMAOUA

« A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

- Recevabilité des offres

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du présent DAO. La caution de soumission d'un montant d’un million sept cent mille (1 700 000) FCFA est valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres. Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles devront obligatoirement être datées de moins de trois (03) mois précédant la date limite de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres. Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Par ailleurs, l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du dossier d'appel d'offres, entraînera le rejet de l'offre.

NB : Joindre à la caution de soumission le récépissé de consignation délivré par la Caisse des Dépôts et Consignation (CDEC) conformément à la lettre circulaire N° 000019/LC/MINMAP du 05 juin 2024 du Ministre Délégué à la Présidence Chargé des Marchés Publics

- Ouverture des plis

L’ouverture des plis se fera en un temps, et aura lieu dans la salle des conférences des Services du Gouverneur de la Région de l’Adamaoua, le ________________________ à 15h00, par la Commission Régionale de Passation des Marchés Publics (CRPMP) de l’Adamaoua. Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture, ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

- Délais de réponse des soumissionnaires

Pour cet avis d’Appel d’offres, le délai de réponse est fixé à 30 jours calendaires aux entreprises désireuses d’y participer à compter de la date de publication de l’Appel d’Offres

- Évaluation des offres

- Les critères éliminatoires sont :

- Absence d’une pièce administrative ou non-conformité d’une pièce persistante après épuisement de délai accordé par la Commission Régionale de Passation des Marchés ;

- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;

- Absence d’un prix unitaire (en chiffre ou en lettre) dans le bordereau des prix ;

- Description d’un prix unitaire proposé non-conforme aux spécifications de la Demande de Cotation ;

- Absence de la caution de soumission à l’ouverture des plis ;

Sous peine de rejet, la caution de soumission (émise par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministère chargé des Finances) et l'attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire doivent être impérativement produites en originaux, les autres pièces en originaux ou en copies certifiées conformes. Ces justifications administratives doivent dater de moins de trois (03) mois et être conformes aux modèles.

- Note technique inférieure à 70%.

- Critères essentiels

- Une déclaration sur l’honneur du soumissionnaire, signée et datée certifiant la visite du site et suivant le modèle joint en annexe ;

- Une déclaration sur l’honneur des soumissionnaires, par laquelle ils attestent que non seulement ils n’ont pas abandonné de marché au cours des trois (03) dernières années, mais aussi, qu’ils ne figurent pas sur la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par le Ministre des Marchés Publics ;

- Chiffre d’affaires des deux (02) dernières années ;

- Attestation de solvabilité bancaire supérieure ou égale à 100 millions F CFA ;

- Les références de l’entreprise dans les réalisations similaires ;

- L’expérience du personnel d’encadrement technique sur le chantier (Personnels du chantier) ;

- Les matériels essentiels (Camion benne, Aiguille vibrante, Petits outillage de chantier et Véhicule de liaison) ;

- Proposition Technique : Existence d’une méthodologie (Organigramme de l’Entreprise, Organisation et méthodologie d’exécution des travaux ; Planning d’exécution des travaux, Plans du projet, Dispositions prévues pour la protection de l’Environnement, L’Hygiène et la sécurité du chantier) ;

- Preuves d’acceptation des conditions du marché

- Délai de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

- Attribution de la lettre commande

Le marché sera attribué au soumissionnaire dont l’offre a été admise conforme, et évaluée la moins disante.

- Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables dans les Services du Gouverneur de la Région de l’Adamaoua (Bureau du secrétariat particulier), ou à la Délégation Régionale de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire de l’Adamaoua.

- Lutte contre la corruption

Pour tout acte de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler le MINMAP ou envoyer un SMS aux numéros : 673 20 57 25/ 699 37 07 48 ».

Ngaoundéré, le ____________________

Le Gouverneur de la Région de l’Adamaoua,

(Autorité Contractante)

Copie :

- DR-MAP/AD (POUR INFO)

- ARMP/AD (POUR PUBLICATION ET ARCHIVAGE)

- CRPM/AD (INFO)

- AFFICHAGE

- CHRONO/ARCHIVES

| RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ********** RÉGION DE L’ADAMAOUA ********** SERVICES DU GOUVERNEUR ********** STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS ********** |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland *********** ADAMAWA REGION *********** GOVERNOR’S OFFICE *********** INTERNAL STRUCTURE OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF PUBLIC CONTRACTS ********** |
| --- | --- | --- |

NATIONAL OPEN TENDER NOTICE

N° _____/AONO/H/SDG/SIGAMAP/CRPM/2024 of _________

FOR THE RÉALISATION  OF TEN (10) PRODUCTIVE BOREHOLES EQUIPPED WITH HUMAN-POWERED PUMPS IN CERTAIN LOCALITIES OF THE CUNCIL OF NYAMBAKA, VINA DEPARTMENT, ADAMAOUA REGION

      - Purpose of the Invitation to Tender

Within the framework of the execution of the Public Investment Budget (BIP), fiscal years 2024-2025, the Governor of the Adamaoua Region, Contracting Authority, launches on behalf of the Regional Delegate for the Economy, Planning and Regional Development of Adamaoua, Delegated project owner a National Open Call for Tenders for the realization of ten (10) productive boreholes equipped with human-powered pumps in the localities of Vina Lah, Hosseré Mosqué, Djouroum Marché, Dibi Marché, Dibi Abatoire, Mandourou Koslsel carrefour, Galdi Abatoir, Kona Toukour, Mbéré Magoinang école, Yangaî, council of Nyambaka, Department of Vina, de Adamaoua Region.

.

      - Scope of work

The work involves the following tasks

- Site installation

- Geophysical surveys and siting

- Drilling

- Equipment and development

- Pumping test and water analysis

- Surface installation

- Pump supply and installation, borehole disinfection

- Environmental impact management

Details of the quantities to be carried out are set out in the detailed quantities and estimates section of this CAD. The methodology for carrying out the various tasks in accordance with drilling construction standards is set out in the technical specifications of this CAD.

      - Turnaround time

The maximum execution period is five (05) months, either one hundred and fifty (150) days.

      - Financing

The work covered by this Invitation to Tender, consisting of a single batch of ten (10) boreholes, is financed by the Budget of the Ministry of the Economy, Planning and Regional Development, Fiscal Years 2024-2025, for a total amount of eighty-five million (85,500,000) CFA francs.

      - Participation and origin

Participation in this Invitation to Tender is open on equal terms to companies incorporated under Cameroonian law that can demonstrate the technical and financial capacity to carry out the work covered by this Invitation to Tender.

      - Consultation of tender documents

These Tender Documents may be consulted during working hours at the offices of the Governor of the Adamaoua Region (private secretariat office) as soon as this notice is published.

      - Procurement of tender documents

These tender documents may be obtained from the Office of the Governor of the Adamaoua Region (Bureau du Secretariat Particulier) on publication of this notice and on presentation of a receipt for payment to the Treasury of the non-refundable sum of eighty thousand (80,000) FCFA. When collecting the file, bidders must register, leaving their full address (post office box, telephone number).

      - Tender submission

Each tender, drawn up in French or English in seven (07) copies of which one (01) original and six (06) copies marked as such, must be received against receipt at the Office of the Governor of the Adamaoua Region (private secretariat office) no later than 2:00 p.m. on ____________________ and must be marked as follows:

NATIONAL OPEN TENDER NOTICE

N° _____/AONO/H/SDG/SIGAMAP/CRPM/2024 of _________

FOR THE CONSTRUCTION OF 10 BOREHOLES EQUIPPED WITH HUMAN POWER PUMPS IN CERTAIN LOCALITIES OF THE COMMUNE OF NYAMBAKA, DEPARTMENT OF VINA, ADAMAOUA REGION

«To be opened only during the counting session».

      - Acceptability of offers

Each bidder must attach to its administrative documents a bid bond issued by a first-class bank approved by the Ministry in charge of finance and listed in Exhibit 12 of the present DAO. The bid bond of one million and seven hundred thousand (1,700,000) FCFA is valid for thirty (30) days beyond the original bid validity date. Other required administrative documents must be submitted in originals or certified copies by the issuing department or a competent administrative authority, in accordance with the stipulations of the Special Rules for Invitations to Tender, failing which they will be rejected. They must be dated less than three (03) months prior to the deadline for submission of bids or have been drawn up after the date of signature of the invitation to tender. Any bid that does not comply with the requirements of this notice and the tender documents will be declared inadmissible. In addition, the absence of a bid bond issued by a first-class bank approved by the Ministry of Finance, or failure to comply with the model documents in the tender documents, will result in the rejection of the bid.

NB: Attach to the bid bond the deposit receipt issued by the Caisse des Dépôts et Consignation (CDEC) in accordance with circular letter No. 000019/LC/MINMAP dated June 05, 2024 from the Minister Delegate to the Presidency in charge of Public Procurement.

      - Bid opening

The bids will be opened at one time, in the conference room of the Services du Gouverneur de la Région de l'Adamaoua, on ________________________ at 3:00 p.m., by the Commission Régionale de Passation des Marchés Publics (CRPMP) de l'Adamaoua. Only bidders may attend this opening session, or be represented by a duly authorized person of their choice.

      - Deadlines for bidders to respond

Companies wishing to participate in this invitation to tender must reply within 30 calendar days from the date of publication of the invitation to tender.

      - Bid evaluation

The eliminatory criteria are:

1.	Absence of an administrative document or persistent non-conformity of a document after the deadline set by the Regional Procurement Commission has expired;

2.	False declaration or falsified document;

3.	Absence of a unit price (in figures or letters) in the price schedule;

4.	Description of a proposed unit price that does not comply with the specifications in the Request for Quotation;

5.	Absence of bid bond at bid opening;

Under penalty of rejection, the bid bond (issued by a 1st class banking institution approved by the Ministry of Finance) and the certificate of the bidder's bank domiciliation must be produced in originals, and the other documents in originals or certified copies. These administrative documents must be less than three (03) months old and conform to the models.

      - Tender validity period

Bidders remain bound by their offer for 90 days from the deadline for submission of bids.

      - Order letter allocation

The contract will be awarded to the bidder whose bid has been accepted as compliant and evaluated as the lowest bidder.

      - Further information

Further information may be obtained during working hours from the Office of the Governor of the Adamaoua Region (Office of the Special Secretariat), or from the Adamaoua Regional Delegation for the Economy, Planning and Regional Development.

      - Fight against corruption

« for any attempt at the corruption or bad practices, please call the MINMAP or send a SMS to the following numbers : 673 20 57 25 / 699 37 07 48 ».

Done at Ngaoundéré, on the ________________

THE GOVERNOR OF ADAMAOUA REGION

(The Contracting Authority),

Copies:

- DR-MINMAP/AD (INFO)

- DR-MINEPAT/AD (PUBLICATION)

- ARMP/AD (PUBLICATION)

- PRESIDENT CRPM/AD (INFO)

- AFFICHAGE

- CHRONO/ARCHIVES

PIECE N°2 : RÈGLEMENT GENERAL DE L’APPEL D’OFFRES (RGAO)

Table des matières

A. Généralités

Article 1 : Portée de la soumission Portée de la soumission

Article 2 : Financement

Article 3 : Fraude et corruption

Article 4 : Candidats admis à concourir

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

Article 7 : Visite du site des travaux

B. Dossier d’Appel d’Offres

Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

Article 9 : Éclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres et recours

Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

C. Préparation des offres

Article 11 : Frais de soumission

Article 12 : Langue de l’offre

Article 13 : Documents constituants l’offre

Article 14 : Montant de l’offre

Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

Article 16 : Validité des offres

Article 17 : Caution de Soumission

Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

Article 20 : Forme et signature de l’offre

D. Dépôt des offres

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

Article 22 : Date et heure limite de dépôt des offres

Article 23 : Offres hors délai

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

E. Ouverture des plis et évaluation des offres

Article 25 : Ouverture des plis et recours

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

Article 27 : Éclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

Article 29 : Qualification du soumissionnaire

Article 30 : Correction des erreurs

Article 31 : Conversion en une seule monnaie

Article 32 : Evaluation des offres au plan financier

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

F. Attribution du Marché.

Article 34 : Attribution du marché

Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

Article 38 : Signature du marché

Article 39 : Cautionnement définitif

- Généralités

- Article 1 : Portée de la soumission

  - L’Autorité Contractante, tel qu’il est défini dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), ci-après dénommé “ Autorité Contractante ”, lance un Appel d’Offres des entreprises pour la réalisation de dix (10) forages productifs équipés de pompe à motricité humaine dans les localités de Vina Lah, Hosseré Mosqué, Djouroum Marché, Dibi Marché, Dibi Abatoire, Mandourou Koslsel carrefour, Galdi Abatoir, Kona Toukour, Mbéré Magoinang école, Yangaî, comme de Nyambaka, Département de la Vina, Région de l’Adamaoua.

  - Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le présent règlement, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

  - Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, le terme « jour » désigne un jour calendaire.

- Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

- Article 3 : Fraude et corruption

- 3.1. 	L’Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, l’Autorité Contractante :

a.     Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

i.	Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché,

ii.	Se livre à des “manœuvres frauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché ;

iii.	“Pratiques collusoires” désignent toute forme d’entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que l’Autorité Contractante en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence;

iv.	“Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d’influencer leur action au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché.

b.	Rejettera une proposition d’attribution si elle détermine que l’attributaire proposé est, directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2.	Le Ministre Délégué à la Présidence, Chargé des Marchés Publics, Autorité des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (2) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

- Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1.	Si l’appel d’offres est restreint, la consultation s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de préqualification.

4.2.	En règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

a.	Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b.  Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt s’il :

i.	Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ; ou

ii.   Présente plus d’une offre dans le cadre du présent Avis d’Appel d’Offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre.

c.   Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d’une décision d’exclusion.

d.   Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer   qu’elle est :

- juridiquement et financièrement autonome,

- administrée selon les règles du droit commercial et

- n’est pas sous la tutelle ou l’autorité directe voire indirecte de l’Autorité Contractante.

- Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1.	Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2.	Aux fins de l’article 5.1 ci-dessus, le terme “provenir” désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services.

- Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1.	Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

a.   Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire;

b.  Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l’objet d’une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPDAO, afin d’établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

i.	La production des bilans certifiés et chiffres d’affaires récents ;

ii.	Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autres ressources financières ;

iii.  Les commandes acquises et les marchés attribués ;

iv.  Les litiges en cours ;

v.  La disponibilité du matériel indispensable.

6.2.	Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a.	L’offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPDAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;

b.    	 L’offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;

c.    	 La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPDAO) doit être précisée et justifiée par la production d’une copie de l’accord de groupement en bonne et due forme ;

d.     Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l’ensemble des entreprises vis à vis du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du marché ;

e.   	En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3.	Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPDAO.

6.4.	Les soumissionnaires demandant à bénéficier d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu’ils satisfont aux critères d’éligibilité décrits à l’article 32 du RGDAO.

- Article 7 : Visite du site des travaux

7.1.	Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter les sites des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2.	Le Maître d’Ouvrage Délégué autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent l’Autorité Contractante, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3.	L’Autorité Contractante peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnées à l’article 19 du Règlement Général de l’Avis d’Appel d’Offres. Dossier d’Appel d’Offres

- Article 8 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres,

8.1.	Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les travaux faisant l’objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 10 du RGDAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

Pièce 1 :	Dossier d’Appel d’Offres (DAO) (Versions française et anglaise)

  - Avis d’Appel d’Offres en français ;

  - Avis d’Appel d’Offres en Anglais.

Pièce 2 :	Règlement Général du Dossier d’Appel d’Offres ;

Pièce 3 :	Règlement Particulier du Dossier d’Appel d’Offres

Pièce 4 :	Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Pièce 5 :	Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Pièce 6 :	Cadre du Bordereau des Prix Unitaires(BP)

Pièce 7 :	Cadre du Détail Quantitatif et Estimatif (DQE)

Pièce 8 :          Cadre du sous-détail des prix unitaires

Pièce 9 :	Formulaire de Soumission (9.1) et Modèle de Projet de Contrat (9.2)

Pièce 10:	Textes et fiches modèles

  - Modèle de garantie Bancaire de cautionnement provisoire (garantie de soumission)

  - Modèle de cautionnement définitif

  - Modèle de Garantie Bancaire de restitution d’avance de démarrage

  - Modèle de Garantie Bancaire de remplacement de la retenue de garantie

  - Modèle de l’Attestation de solvabilité

  - Modèle d’attestation de visite des lieux

  - Modèle de fiche de renseignement sur le personnel d’encadrement du chantier

  - Modèle de fiche de présentation du matériel, personnel

  - Modèle de fiche des références de l’entreprise

  - Fiche du nombre de marchés réalisés

  - Fiche de chiffre d’affaires

  - Fiche de contrats en cours

  - Modèle de fiches d’organisation et de méthodologie

  - Modèle de planning des travaux

  - Travaux de sous-traitance envisagés

  - Modèle de pouvoir au mandataire (en cas de groupement d’entreprises)

  - Modèle du cadre d’Accord du groupement

Pièce 11 :	Les plans types ;

Pièce 12 :	La liste des Banques et Compagnies d’Assurance agréées et habilitées à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics ;

Pièce 13 :	La grille d’évaluation

Pièce 14 :         Etudes préalables

Pièce 15 :         Justification de la disponibilité de financement

8.2.	Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

- Article 9 : Éclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres

9.1.	Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d’Appel d’Offres peut en faire la demande à l’Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l’adresse de l’Autorité Contractante indiquée dans le RPDAO. L’Autorité Contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (DAO),  Vingt et un (21) jours pour les (DAO) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l’Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres .

9.2.	Entre la Consultation et l’ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès de l’Autorité Contractante.

9.3.	Le recours doit être adressé à l’Autorité Contractante avec copies à l’organisme chargé de la Régulation des marchés publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir à l’Autorité Contractante au plus tard quatorze (14) jours avant la date d’ouverture des offres.

9.4.	L’Autorité Contractante dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ;

- Article 10 : Modification du Dossier d’Appel d’Offres

10.1. L’Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d’Appel d’Offres  en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d’Appel d’Offres  conformément à l’Article 8.1 du RGDAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont retiré le Dossier d’Appel d’Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs à l’Autorité Contractante par écrit.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres, l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO. Préparation des offres
Article 11 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l’Autorité Contractante n’est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l’issue de la procédure d’appel d’offres.

- Article 12 : Langue de l’offre

L’offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l’Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction fera foi.

- Article 13 : Documents constituant l’offre

13.1. L’offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

- i.  Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- a souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;

- a acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;

- n’est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;

- n’est pas frappé de l’une des interdictions ou déchéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l’article 17 du RGAO ;

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’article 6.1 du RGAO ;

b. Volume 2 : Offre technique

b.1. 	Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l’article 6.1 du RPAO.

b.2.	Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l’organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

b.3.		Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

b.4. 	Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d’éventuelles propositions.

c. Volume 3 : Offre financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

- La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur,   signée et datée ;

- Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

- Le détail estimatif dûment rempli ;

- Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

- L’échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d’Appel d’Offres, sous réserve des dispositions de l’Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d’offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d’attribution de plus d’un marché si cette condition est précisée dans le RPAO.

## Article 14 : Montant de l’offre

14.1. 	Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres, le montant du marché couvrira l’ensemble des travaux décrits dans l’Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. 	Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. 	Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4. 	Si les clauses de révision et/ou d’actualisation des prix sont prévues au marché, la date d’établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d’actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l’objet de révision de prix.

14.5. 	Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8.

- Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement

15.1. 	En cas d’Appel d’Offres Internationaux, les monnaies de l’offre devront suivre les dispositions soit de l’Option A ou de l’Option B ci-dessous; l’option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. 	Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

- Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d’autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l’offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l’institution de financement du marché.

- Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu’aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

- Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l’Autorité Contractante spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

- Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. 	L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. 	Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par l’Autorité Contractante et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

15.6. 	Pour les Appels d’Offres Nationaux, la monnaie utilisée est le franc CFA.

- Article 16 : Validité des offres

16.1. 	Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des offres fixée par l’Autorité Contractante, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par l’Autorité Contractante comme non conforme.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, l’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3.	Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que l’Autorité Contractante adressera au (x) soumissionnaire (s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

- Article 17 : Caution de soumission

17.1. 	En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. 	La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable de l’Autorité Contractante. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par l’Autorité Contractante et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4. 	Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenues seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. 	La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6. 	La caution de soumission peut être saisie :

- Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

- Si, le soumissionnaire retenu :

i.	Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

ii. 	Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO.

- Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base de l’Autorité Contractante telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité Contractante a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 31.2 (g) du RGAO.

- Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1. A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne à l’Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que l’Autorité Contractante ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par l’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5. Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

- Article 20 : Forme et signature de l’offre

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”. De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

20.2. L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

20.3. L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

# D. Dépôt des offresArticle 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1.		Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

21.2.  Les enveloppes intérieures et extérieures :

a.  Seront adressées à l’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

b.   Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

21.3. 	Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à l’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l'article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

21.4.	Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 	Susvisés, L’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

- Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1. 	Les offres doivent être reçues par l’Autorité Contractante à l’adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

22.2.	L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations de l’Autorité Contractante et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

- Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après les, date et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

- Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1.	Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l’Autorité Contractante avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 20.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION »

24.2. 	La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3.	Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

24.4.	Aucune offre ne peut être retirée dans l’intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

# E. Ouverture des plis et évaluation des offresArticle 25 : Ouverture des plis et recours

- 25.1. 	La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l’ouverture des plis en un temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l’heure et à l’adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

- 25.2.	Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l’ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. 	Toutes les enveloppes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres financières] et toute variante le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée, et tout autre détail que l’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. 	Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n’ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d’ouverture des plis, quelle qu’en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5.	Il est établi, séance tenante un procès-verbal d’ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous- commission d’analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

- 25.6. 	A la fin de chaque séance d’ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l’ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

- 25.7.	En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et à l’Autorité Contractante.

- Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l’ouverture des plis, sous la forme d’une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés.

L’Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

- Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

- 26.1.	Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique.

26.2.	Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d’Analyse dans l’évaluation des offres ou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3.	Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l’Autorité Contractante pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

- Article 27 : Éclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante

27.1. 	Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c’est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 29 du RGAO.

27.2. 	Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

- Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. 	La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

28.2.	La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3.	Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i.  	Affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii. 	Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. 	Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

- 28.4. 	Si une offre n’est pas conforme pour l’essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5.	L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

- Article 29 : Qualification du soumissionnaire

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RPAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

- Article 30 : Correction des erreurs

- 30.1. 	La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a.	S’il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b.	Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c.	S’il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

- 30.2. 	Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

30.3. 	Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

- Article 31 : Conversion en une seule monnaie

- 31.1.	Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

31.2. 	La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

- Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. 	Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l’article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous-commission d’analyse.

32.2. 	En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l’offre en rectifiant son montant comme suit :

a. 	En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b. 	En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c.  	En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO

d. 	En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable;

e. 	En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f.  	Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l’attribution de plus d’un lot, si cet appel d’offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g.   Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l’Autorité Contractante dans le RPAO.

32.3. 	L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.

32.4. 	Si l’offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation de l’Autorité Contractante des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d’analyse peut à partir du sous-détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n’importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, l’Autorité Contractante peut rejeter ladite offre avec avis systématique de l’ARMP en application de la circulaire N°002/CAB/PM du 31/01/2011.

- Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d’une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d’évaluation des offres.

# F. Attribution du Marché

- Article 34 : Attribution

34.1.	L’Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2.	Si, selon l’Article 13.2 du RGAO, l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins disant sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l’attribution.

## Article 35 : Droit de l’Autorité Contractante de déclarer un Appel d’Offres infructueux ou d’annuler une procédure

L’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation du Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu’il y’ait lieu à réclamation.

- Article 36 : Notification de l’attribution du marché

Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que l’Autorité Contractante paiera à l’Entrepreneur au titre de l’exécution des travaux et le délai d’exécution.

- Article 37 : Publication des résultats d’attribution du marché et recours

37.7.	L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres.

37.2.	L’Autorité Contractante est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3.	Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4.	En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, à l’Autorité Contractante et au président de la commission de passation des marchés.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

- Article 38 : Signature du marché

38.1. 	Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés compétente, pour adoption.

38.2. 	L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la commission des marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

38.3.	Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

- Article 39 : Cautionnement définitif

39.1.	Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, l’entrepreneur fournira à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Appel d’Offres.

39.2. 	Le cautionnement dont le taux varie  entre 2 et 5% du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d’unecaution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit de l’Autorité Contractante ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d’un établissement bancaire ou d’un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

PIECE N°3 : RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’APPEL D’OFFRES (RPAO)

|  | INTRODUCTION |
| --- | --- |
| 1.1 | Définition des travaux : Réalisation de dix (10) forages productifs équipés de pimpe à motricité humaine dans les localités de Vina Lah, Hosseré Mosqué, Djouroum Marché, Dibi Marché, Dibi Abatoire, Mandourou Koslsel carrefour, Galdi Abatoir, Kona Toukour, Mbéré Magoinang école, Yangaî, Commune de Nyambaka, Département de la Vina, Région de l’Adamaoua Consistance des travaux Les travaux comprennent notamment : - Prospection géophysique suivie de l’implantation du forage dans chacune des localités indiquées ci-haut ; - L’exécution des installations des chantiers spécifiques à chaque localité ; - L’exécution des travaux de forages selon le chronogramme ci-après : foration, tubage, développement, essais de débits) ; - L’exécution de la superstructure enduite en peinture à eau de couleur bleu et blanc (Construction d’une clôture de délimitation du forage, d’un dallage en béton de treillis dosé à 300kg/m³ raccordé au puits perdu par une saignée) ; - Fourniture et installation d’une pompe à motricité humaine ; - Essais de pompage ; - L’analyse, bactériologique de l’eau et identification physico chimique ; - Formation des agents de maintenance ; - Mise à disposition d’une caisse à outils. Nom et adresse de l’Autorité Contractante : Gouverneur de la Région de l’Adamaoua, Tél. : REFERENCE DE L’APPEL D’OFFRES : N°_____AONO/H/SDG/SIGAMAP/2024 DU______ POUR LA RÉALISATION DE DIX (10) FORAGES PRODUCTIFS EQUIPES DE POMPES A MOTRICITÉ HUMAINE DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNES DE NYAMBAKA, DEPARTEMENT DE LA VINA, REGION DE L’ADAMAOAUA |
| 1.2. | Délai d’exécution : La durée maximale d’exécution des travaux est de cinq (05) mois. |
| 2.1 | Source de financement : Budget d’Investissement Public (BIP), Exercice 2024-2025. |
| 4.1 | Liste des candidats pré-qualifiés : Non applicable pour le présent Appel d’Offres National Ouvert. |
| 5.1 | Provenances des matériaux matériels et fournitures d’équipement et services : Les matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services doivent provenir du marché intérieur ou du marché international. |
| 6.1 | Critères d’évaluation |
|  | ## Critères Éliminatoires Les critères éliminatoires porteront essentiellement sur : - Absence d’une pièce administrative ou non-conformité persistante d’une pièce administrative après épuisement de délais accordé par la commission, fausse déclaration ou pièce falsifiée ou scannée ; - Non-exécution ou abandon d’un marché au cours des trois (03) dernières années par le fait de l’entreprise ; - L’absence d’un prix unitaire quantifié dans " l'Offre financière " ; - Absence d’un sous-détail des prix unitaires ; - La note technique inférieure à 70%. Sous peine de rejet, la caution de soumission et l'attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire doivent être impérativement produites en originaux, les autres pièces en originaux ou en copies certifiées conformes. Ces justifications administratives doivent dater de moins de trois (03) mois et être conformes aux modèles. |
|  | ## Critères essentiels |
|  | Une déclaration sur l’honneur du soumissionnaire, signée et datée certifiant la visite du site et suivant le modèle joint en annexe;; oui/non. Une déclaration sur l’honneur des soumissionnaires, par laquelle ils attestent que non seulement ils n’ont pas abandonné de marché au cours des trois (03) dernières années, mais aussi, qu’ils ne figurent pas sur la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par le Ministre des Marchés Publics; oui/non. Chiffre d’affaire des deux (02) dernières années ;. Attestation de solvabilité bancaire supérieure ou égale à 80 millions F CFA ;; oui/non. Les références de l’entreprise dans les réalisations similaires ;; oui/non. L’expérience du personnel d’encadrement technique sur le chantier (Personnels du chantier);; oui/non. Les matériels essentiels (Camion benne, Aiguille vibrante, Petits outillage de chantier et Véhicule de liaison) ;; oui/non. Proposition Technique : Existence d’une méthodologie (Organigramme de l’Entreprise, Organisation et méthodologie d’exécution des travaux; Planning d’exécution des travaux, Plans du projet, Dispositions prévues pour la protection de l’Environnement, L’Hygiène et la sécurité du chantier);; oui/non. Preuves d’acceptation des conditions du marché ;; oui/non. NB : Seuls les soumissionnaires ayant obtenu 70% à l’évaluation technique seront admis à l’analyse de l’offre financière. |
|  | En cas de groupement d’entreprises, chaque entreprise doit satisfaire les critères de qualification énumérés à l’article 6.1 ci-dessus. |
| 7.3. | Visite du site des travaux et réunion préparatoire Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d’inspecter le site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et l’exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire. Cette visite fera l’objet d’une déclaration sur l’honneur du soumissionnaire, signé et daté attestant la visite et la connaissance du lieu et suivant le modèle joint en annexe. |
| 12. | Langue de l’offre : Français ou Anglais |
| 13.1. | La liste des documents visés à l’article 13 du RGAO devra être complétée, regroupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit : Enveloppe A - Volume I : Pièces administratives Elles comprendront notamment : - La déclaration de soumissionner signée et timbrée ; - L’accord de groupement le cas échéant ; - Le pouvoir de signature le cas échéant ; - L’expédition du Registre de commerce (Photocopie certifiée conforme délivrée par le service compétent) ; - Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal compétent datant de moins de trois (3) mois précédant la date de remise des offres ; - Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque de premier rang agréée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun, sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement ; - La quittance d’achat du Dossier d’Appel d’Offres d’un Montant de quatre-vingt mille (80 000) Francs CFA ; - La caution de soumission : Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances accompagnée du réépicé de consignation et dont la liste figure dans la pièce 13 du DAO précisant le montant d’un million sept cent mille (1700 000) Francs CFA valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres; - Une attestation de non exclusion des marchés publics délivrée par le Directeur Général de l’ARMP ; - Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois ; - Une attestation de Conformité Fiscale timbrée datant de moins de trois (03) mois ; - Une attestation de localisation timbrée, et plan de localisation du soumissionnaire dûment signé par les services des impôts. - Attestation d’immatriculation timbrée En cas de groupement, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les pièces f, g, h, et l étant uniquement présentés par le mandataire du groupement. NB : Toutes les pièces doivent être présentées en version originale ou en copies certifiées conformes par les autorités qui ont délivré les originaux. Enveloppe B –Volume II : Offre Technique |
|  | On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans l'ordre ci-après : N°; DOCUMENTS; OPERATION A REALISER; AUTHENTIFICATION. B1; Chiffre d’affaires; Bilan des deux (02) dernières années; Signé par le prestataire ou un comptable. B2; Certificat de solvabilité; L’accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières supérieure ou égale à 50 millions FCFA (Certificat de solvabilité).; Attestation de capacité financière fournie par une banque de 1er ordre. B3; Références de l’Entreprise; Liste de travaux similaires déjà exécutés au cours des deux dernières années.; Preuves de deux (02) réalisations similaires (pièces justificatives : copie de la première page et de la dernière page du contrat et PV de réception provisoire). B4; Personnel d’encadrement; Conformément à l'annexe 3 Le personnel d’encadrement devra comprendre, - Un Conducteur des travaux : Ingénieur de Civil/Rural ayant une expérience d’au moins 03 ans dans le domaine du forage, - Un chef chantier : Technicien supérieur du Génie civil/Rural ou équivalent, ayant au moins 03 ans d’expérience dans le domaine de la réalisation des forages -Un Magasinier : Niveau BEPC ou équivalent; Joindre pour chacun, copies certifiées conformes des diplômes ; CV, une attestation de disponibilité et le contact téléphonique.. B5; Propositions technique (Méthodologie= Installation de chantier, Organisation des équipes, Mesures d’hygiène); Conformément aux spécifications de l'article 7 ci-après, elle comprendra – une note de présentation succincte de l’analyse du projet et des techniques de mise en œuvre - Organisation du travail en équipes ou en ateliers - Contrôle de qualité (Organisation du contrôle de qualité interne) - Dispositions prévues pour la Protection de l'environnement - Mesures d’hygiène et de sécurité - Utilisation de la main d’œuvre locale par approche HIMO; Date, signature et cachet du soumissionnaire à la fin du document.. B6; Les matériels essentiels et des équipements de sécurité.; Conformément à l'annexe 2. elle devra faire ressortir les moyens matériels qui seront mobilisés (liste des équipements, des matériels et outillages à utiliser tels que : Camion benne, Aiguille vibrante, Petit outillage de maçonnerie ; Petit outillage de menuiserie, et Véhicule de liaison;; Joindre : copies des Factures, certificats de vente ou d’achat. B7; Attestation de visite du site; Une déclaration sur l’honneur du soumissionnaire, du certifiant de la visite du site et suivant le modèle joint en annexe; Date, signature et cachet du Directeur de l’Entreprise. B8; Une déclaration sur l’honneur pour non abandon des marchés au cours des trois (03) dernières années et ne figurant pas dans la liste des entreprises défaillantes.; Une déclaration sur l’honneur des soumissionnaires, par laquelle ils attestent que non seulement ils n’ont pas abandonné de marché au cours des trois (03) dernières années, mais aussi, qu’ils ne figurent pas sur la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par le Ministre des Marchés Publics; Date, signature et cachet du Directeur de l’Entreprise. B9; Preuves d’acceptation des conditions du marché; Cahier de clauses administratives particulières (CCAP) complété, paraphé à chaque page et signé à la dernière page.; paraphé sur chaque page, et avec, à la fin du document, la date, la signature et le cachet du soumissionnaire. Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) paraphé à chaque page et signé à la dernière page.; paraphé sur chaque page, et avec, à la fin du document, la date, la signature et le cachet du soumissionnaire ;. |
|  | Enveloppe C – Volume III : Offre Financière c.1.La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ; c.2.Le Bordereau des Prix Unitaires dûment rempli ; c.3 Le Détail Quantitatif et Estimatif dûment rempli ; c.4 Le Sous – Détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires. Evaluation des offres financières La sous-commission d’analyse vérifiera si les offres financières sont conformes et complètes. Elle procédera en outre à la vérification des opérations de calculs et des erreurs éventuelles y afférentes. Les offres financières des soumissionnaires seront vérifiées et éventuellement corrigées sur la base suivante : - En cas de différence entre le montant en chiffres et le montant en lettres, c’est le montant en lettres qui fera foi ; - En cas d’omission d’un prix unitaire dans le bordereau des prix unitaires, cette offre sera purement et simplement éliminée ; - S’il y a une différence entre le prix du sous détail et celui du bordereau des prix unitaires, celui du sous détail fera foi ; - Lorsqu’il y a une incohérence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi, à moins qu’il soit estimé qu’il s’agit d’une erreur grossière de virgule dans le prix unitaire, auquel cas le prix total tel qu’il est présenté fera foi et le prix unitaire corrigé. - En ajustant de façon appropriée sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ; - En prenant en considération les différents délais d’exécution proposés par les soumissionnaires, s’ils sont autorisés. - L’offre dans laquelle il existe des postes du détail estimatif pour lesquels le soumissionnaire n’a pas indiqué de prix unitaires est purement rejetée. Par ailleurs les prix proposés pour les postes où il n’est pas prévu des quantités ne feront pas partie du contrat. Le montant de la soumission sera alors corrigé. Si l’attributaire provisoire n’accepte pas cette correction, son offre sera rejetée et sa caution de soumission pourra être saisie dans ce cas. L’Autorité Contractante se réserve le droit, d’annuler la procédure d’Appel d’Offres et de rejeter toutes les offres, à tout moment avant attribution du marché, sans encourir de responsabilité à l’égard du ou des soumissionnaires affectés par sa décision, ni l’obligation de les informer des raisons de sa décision On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans l'ordre ci-après : N°; DOCUMENTS; OPERATION A REALISER; AUTHENTIFICATION. C1; Soumission; modèle joint dûment complété avec indication du montant de la proposition; Date, signature, nom et cachet du soumissionnaire sur chaque page timbrée.. C2; Bordereau des Prix Unitaires; Original du cadre du bordereau des prix dûment complété par description conforme aux prescriptions du CCTP de chaque prix proposé par le soumissionnaire par ailleurs évalué en lettre et en chiffre.; Paraphe sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page. C3; Détail estimatif; Original du cadre du détail estimatif dûment complété par le soumissionnaire; Paraphe sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page. C4; Sous détail des Prix unitaires; Cadre du sous-détail conforme au modèle du DAO et le prix décomposé doit être conforme aux normes. Cette décomposition des prix est également applicable aux prix forfaitaires.; Paraphe sur chaque page. N.B : 1. les différentes parties d’un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de couleur aussi bien dans l’original que dans les copies, de manière à faciliter son examen. |

PIECE N°4 : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (CCAP)

(CCAP)

Table des matières

Chapitre I : Généralités

Article 1 : Objet du marché

Article 2 : Procédure de Passation du Marché

Article 3 : Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété)

Article 4 : Langue, Loi et réglementation applicables

Article 5 : Pièces constitutives du marché (CCAG Article 4)

Article 6 : Textes généraux applicables

Article 7 : Communication (CCAG Articles 6 et 10 complétés)

Article 8 : Ordres de service (CCAG Article 8)

Article 9 : Marchés à tranches conditionnelles (CCAG Article 9)

Article 10 : Personnel de l’entrepreneur (CCAG Article 15 complété)

Chapitre II : Clauses Financières

Article 11 : Garanties et cautions (CCAG Articles 29 et 41 complétés)

Article 12 : Montant du marché (CCAG Articles 18 et 19 complétés)

Article 13 : Lieu et mode de paiement

Article 14 : Variation des prix (CCAG Article 20)

Article 15 : Formules de révision des prix (CCAG Article 21)

Article 16 : Formules d’actualisation des prix (CCAG Article 21)

Article 17 : Travaux en régie (CCAG Article 22 complété)

Article 18 : Valorisation des travaux (CCAG Article 23)

Article 19 : Valorisation des approvisionnements (CCAG Article 24 complété)

Article 20 : Avances (CCAG Article 28)

Article 21 : Règlement des travaux (cf. art. 26, 27 et 30 CCAG complétés)

Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)

Article 23 : Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété)

Article 24 : Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33)

Article 25 : Décompte final (CCAG Article 34)

Article 26 : Décompte général et définitif (CCAG Article 35)

Article 27 : Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36)

Article 28 : Timbres et enregistrement des marchés (CCAG Article 37)

Chapitre III : Exécution des Travaux

Article 29 : Consistance des prestations

Article 30 : Obligations du Maître d’Ouvrage (CCAG complété)

Article 31 : Délais d’exécution du marché (CCAG Article 38)

Article 32 : Rôles et responsabilités de l’entrepreneur (CCAG Article 40)

Article 33 : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42))

Article 34 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)

Article 35 : Pièce  à  fournir  par  l’entrepreneur (Article 49 complété))

Article 36 : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)

Article 37 : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)

Article 38 : Sous-traitance (CCAG article 54)

Article 39 : Laboratoire  de  chantier  et  essais (CCAG Article 55)

Article 40 : Journal de chantier (CCAG Article 56 complété)

Article 41 : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)

Chapitre IV : De la réception

Article 42 : Réception provisoire (CCAG Article 67)

Article 43 : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)

Article 44 : Délai de garantie (CCAG Article 70)

Article 45 : Réception définitive (CCAG Article 72)

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 46 : Résiliation du marché (CCAG Article 74)

Article 47 : Cas de force majeure (CCAG Article 75)

Article 48 : Différends et litiges (CCAG Article 79)

Article 49 : Edition et diffusion du présent marché

Article 50 et dernier : Entrée en vigueur du marché

Chapitre I : Généralités

Article 1 : Objet du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation de dix (10) forages productif équipés de pompe à motricité humaine dans les localités de Vina Lah, Hosseré Mosqué, Djouroum Marché, Dibi Marché, Dibi Abatoire, Mandourou Koslsel carrefour, Galdi Abatoir, Kona Toukour, Mbéré Magoinang école, Yangaî, Commune de Nyambaka, Département de la Vina, Région de l’Adamaoua

Article 2 : Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé après Appel d’Offres National Ouvert

N° _____/AONO/H/SDG/SIGAMAP/CRPM/2024 du _________

POUR LES RÉALISATION DE 10 FORAGES PRODUCTIFS ÉQUIPÉS DE POMPES A MOTRICITÉ HUMAINE DANS CERTAINES LOCALITÉS DE LA COMMUNE DE NYAMBAKA, DÉPARTEMENT DE LA VINA, RÉGION DE L’ADAMAOUA

Article 3 : Définitions et attributions

3.1. Définitions générales

- L’Autorité contractante est : le Gouverneur de la Région de l’Adamaoua ;

Il passe le marché, veille à la conservation des originaux des documents y relatifs et procède à la transmission des copies au Ministre en charge des Marchés publics et à l’organisme chargé de la régulation ;

- Le Maître d’Ouvrage Délégué est : le Délégué Régional de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire de l’Adamaoua ;

Il représente l’administration bénéficiaire des travaux ;

- Le Chef de service du marché est : le Chef Service Régional de la Planification à la DR MINEPAT de l’Adamaoua ;

Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels.

- L’Ingénieur du marché est : le Délégué Régional de l’Eau et de l’Energie de l’Adamaoua ;

- L’entrepreneur est : ______________________________________________

3.2. Nantissement

- L’autorité chargée de l’ordonnancement des paiements est : le Délégué Régional de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire de l’Adamaoua ;

- L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est : le Délégué Régional de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire de l’Adamaoua ;

- L’organisme ou le responsable chargé du paiement est : le Trésorier Payeur Général de Ngaoundéré ;

- L’organisme chargé du visa budgétaire est le Contrôle Financier Régional de l’Adamaoua

- Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché est : le Maître d’Ouvrage Délégué, le Chef de Service du Marché ou l’ingénieur du marché.

- L’organisme chargé du visa budgétaire est le Contrôle Financier Régional de l’Adamaoua

Article 4 : Langue, Lois et règlements applicables

4.1. La langue utilisée est le Français ou l’Anglais.

4.2. L’entrepreneur s’engage à observer les Lois, règlements en vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si ces Lois et règlements en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Pièces constitutives du marché (CCAG Article 4)

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

            - La lettre de soumission ou l’acte d’engagement ;

            - La soumission de l’entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;

            - Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

            - Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

            - Le Cahier des Clauses Environnementales et Sociales (CCES) ;

            - Le bordereau des prix unitaires (BPU) ;

            - Le détail ou le devis quantitatif et estimatif (DQE) ;

            - Le sous-détail des prix unitaires (SDP) ;

            - Le planning d’exécution des travaux et le délai présentés par l’entrepreneur et acceptés par le Maître d’ouvrage ;

            - Les documents géophysiques approuvés par le Maître d’ouvrage ;

            - Les Plans et notes de calcul ;

            - Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033 du 13 février 2007.

Article 6 : Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :

- La loi cadre N°96/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l’environnement ;

- Le code minier ;

- Les textes régissant les corps de métier ;

- Le décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics ;

- Le décret n° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des Marchés Publics ;

- Le décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- Le décret n° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- La circulaire n°00000001/C/MINFI du 04 janvier 2024 relative à l'Exécution au suivi et au Contrôle de l'Exécution des budgets des Collectivités Territoriales Décentralisées pour l'exercice 2024 ;

- Les DTU pour les travaux de bâtiment ;

- Les normes en vigueur,

- D’autres textes spécifiques au domaine concerné par le marché.

Article 7 : Communication (CCAG Article 6 et 10 complétés)

7.1. Toutes les communications au titre du présent marché sont écrites et les notifications faites aux adresses ci-après :

- Dans le cas où l’entrepreneur est le destinataire Madame/Monsieur : ………………………………

Passé le délai de 15 jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Maître d’Ouvrage, au chef de service son domicile, les correspondances seront valablement adressées à la mairie de Nyambaka, chef-lieu du Département dont relèvent les travaux.

- Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire :

Madame/Monsieur le Délégué Régionale de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire avec copie adressée dans les mêmes délais, à l’Autorité contractante, au Chef de service, à l’ingénieur, au Maître d’Œuvre, le cas échéant.

- Dans le cas où l’Autorité Contractante est :

Madame/Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Adamaoua avec copie adressée dans les mêmes délais, au Maître d’Ouvrage, au Chef de service, à l’ingénieur et au Maître d’Œuvre le cas échéant.

7.2. L’entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances au Maître d’Œuvre, avec copie au Chef de service.

Article 8 : Ordres de service (CCAG Article 8)

Les différents ordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

8.1 L’ordre de service de commencer les travaux est signé par l’Autorité Contractante et notifié au Cocontractant par le Maître d’Ouvrage avec copie à l’Autorité Contractante, au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, à l’Organisme Payeur et au Maître d’œuvre le cas échéant.

8.2	Sur proposition du Maître d’Ouvrage, les ordres de service ayant une incidence sur l’objectif, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Maître d’Ouvrage au Cocontractant avec copie à l’Autorité Contractante, au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, au Maître d’œuvre et à l’Organisme Payeur. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

8.3	Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés et notifiés au Cocontractant par l’ingénieur ou le Maître d'œuvre (le cas échéant) avec copie à l’Autorité Contractante, au Chef de Service.

8.4	Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie à l’Autorité Cocontractante, à l’Ingénieur et au Maître d’œuvre.

8.5	Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par l’Autorité Contractante et notifiés par les services de ce dernier au Cocontractant avec copie au Maître d’Ouvrage, au Chef de service, à l’Ingénieur, au Maître d’œuvre.

8.6	Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur.

8.7	Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

8.8 S’agissant des ordres de service signés par l’Autorité Contractante et notifiés par le Maitre d’Ouvrage, la notification doit être faite dans un délai maximum de 14 jours à compter de la date de transmission par l’Autorité Contractante au Maitre d’Ouvrage. Passé ce délai, l’Autorité Contractante constate la carence du Maitre d’Ouvrage, se substitue à lui et procède à ladite notification.

Article 9 :	Marchés à tranches conditionnelles (CCAG Article 9)

Sans objet

Article 10 : Matériel et personnel de l’entrepreneur (CCAG Article 15 complété)

10.1.  Toute modification, même partielle, apportée  aux  propositions  de  l’offre  technique n’interviendra   qu’après agrément écrit du Chef  de Service.

En cas   de   modification, l’entrepreneur le fera remplacer	 par	un personnel de compétence	(qualifications et expérience) au moins égale.

10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément du Maître d’œuvre dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d'Ouvrage Délégué disposera de huit (08) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3.  Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation de la lettre commande tel que visé à l’article 45 ci-dessous ou d’application de pénalités suivantes :

10.3.1 Le remplacement du personnel d’encadrement suivant les réglementions en vigueur fera l’objet d’une pénalité forfaitaire de deux cent mille (200 000) francs CFA par personne remplacée, prise en compte dans le premier décompte suivant le constat. Le remplacement de l’agent en cause ne devra en aucun cas interrompre la continuité des travaux. Tous les frais en découlant seront à la charge du COCONTRACTANT.

10.3.2 En cas de maladie ou d’accident, le COCONTRACTANT devra remplacer sans délai tout agent qui se trouverait empêché d’exécuter les tâches qui lui seront confiées normalement en application du présent contrat.

10.3.3 Si le Maître d’Ouvrage demande le remplacement d’un agent pour faute grave de ce dernier dûment constaté par les deux parties, le COCONTRACTANT devra pourvoir à ses frais à son remplacement immédiat.

10.3.4 Dans tous les cas de remplacements visés ci-dessus, la procédure d’approbation reste applicable à tout nouvel agent proposé par le COCONTRACTANT pour succéder à un agent remplacé.

10.4. L’entrepreneur utilisera le matériel approprié proposé dans le projet d’exécution pour la bonne exécution des prestations selon les règles de l’art.

10.5. Toute modification apportée sera notifiée à l’Autorité contractante.

Chapitre II : Clauses financières

Article 11 : Garanties et cautions (CCAG articles 29 et 41)

11.1. Cautionnement définitif

11.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à  2% du montant TTC du marché.

Il est constitué et transmis au Chef Service du marché dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande de l’entrepreneur.

11.2. Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixée à dix pour cent 10%  du montant TTC du marché.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage après demande de l’entrepreneur.

11.3. Cautionnement d’avance de démarrage

Une avance de démarrage de vingt pour cent (20%) pourra être consentie au cocontractant sur sa demande, dès notification du marché contre une caution de garantie de remboursement à cent pour cent (100%) de cette avance. Celle-ci sera restituée ou levée à la réception.

11.3. Cautionnement d’avance de démarrage

11.3-1 Conformément aux textes en vigueur et sur demande expresse du Cocontractant, il pourra être accordé, une avance de démarrage d’un montant au plus égal à vingt pour cent (20%) du montant toutes taxes comprises du marché sans justification. Cette avance devra être cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire installé sur le territoire camerounais, et agréé par le Ministre en charge des Finances.

11.3-2 L’avance de démarrage sera remboursée par prélèvement de cinquante pour-cent (50%) du montant des travaux de chaque décompte à partir du moment où les travaux effectués dépassent quarante pour cent (40%) du montant du marché. Il doit être terminé au plus tard lorsque le montant des travaux atteint quatre vingt pour cent (80%) de la valeur du marché. En tout état de cause, le remboursement devra être terminé un (01) mois avant la date d’expiration du délai contractuel.

11.3-3 Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Chef de Service du Marché donnera la main - levée de la part de la caution correspondante si le Cocontractant en fait la demande.

Article 12 : Montant du marché (CCAG Articles 18 et 19 complétés)

Le montant du présent marché, tel qu’il ressort du devis estimatif ci-joint, est de ______(en chiffres) 	(en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

-  Montant HTVA : ________( ____) francs CFA

-  Montant de la TVA :________(___) francs CFA

- Montant de l’AIR : ____(___)francs CFA

- Net à percevoir : (_______) francs CFA.

Article 13 : Lieu et mode de paiement

Le Maître d’Ouvrage se libérera des sommes dues de la manière suivante :

Pour les règlements en francs CFA, soit (montant en chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte n°_________ ouvert au nom de l’entrepreneur à la banque______________

Article 14 : Variation des prix (CCAG Article 20)

14.1. Les prix sont fermes et non révisables.

14.2. Modalités d’actualisation des prix (le cas échéant).

Sans Objet.

Article 15 : Formules de révision des prix (CCAG article 21)

Non applicable

Article 16 : Formules d’actualisation des prix (CCAG article 21)

Sans Objet.

Article 17 : Travaux en régie (CCAG Article 22 complété)

Les travaux du présent contrat ne pourront être exécutés en régie que dans les conditions prévues au CCAG.

Article 18 : Valorisation des travaux (CCAG article 23)

Ce marché est à prix unitaires et forfaitaires.

Article 19 : Valorisation	des approvisionnements (CCAG article 24 complété)

19.1. Il n’est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnements.

Article 20 : Avances (CCAG article 28)

20.1. Le Maître d’Ouvrage accordera une avance de démarrage égale à 20% du montant du marché

20.2   Cette avance dont la valeur ne peut excéder vingt pour cent (20%) du prix initial TTC du marché, est cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur, et remboursée par déduction sur les acomptes à verser à l’entrepreneur pendant l’exécution du marché, suivant des modalités définies dans le CCAP.

20.3	 La totalité de l’avance doit être remboursée au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.

20.4	Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d’Ouvrage donnera la mainlevée de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse de l’entrepreneur.

20.5	La possibilité d’octroi d’avance de démarrage et/ou d’avance sur approvisionnement doit être expressément stipulée dans le dossier d’appel d’offres.

Article 21 : Règlement des travaux (cf. art.26, 27 et 30 CCAG complétés)

21.1. Constatation des travaux exécutés

Avant le 30 de chaque mois, l’entrepreneur et le Maître d’Œuvre établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

21.2. Décompte mensuel

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, l’entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires au Maître d’Œuvre, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes ), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché, depuis le début de celui-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé à l’entrepreneur. Le décompte du montant des taxes fera l’objet  d’une  écriture  d’ordre  entre  les  budgets du Ministère en charge des finances.

Le montant HTVA de l’acompte à payer à l’entrepreneur sera mandaté comme suit :

-  [100-2.2 ou – (100-5.5)]% versé directement au compte de l’entrepreneur ;

-  2,2% ou 5,5% versé au Trésor public au titre de l’AIR dû par l’entrepreneur ;

Le Maitre d’Œuvre disposera d’un délai de sept (7) jours  pour  transmettre  au  chef  de  service  du marché, les décomptes qu’il a approuvés.

L’ingénieur disposera d’un délai de sept (7) jours pour transmettre au chef de service du marché, les décomptes qu’il a approuvés de façon à ce qu’ils soient en sa possession au plus tard le 12 du mois.

Le chef de service dispose d’un délai de quatorze (14) jours maximum pour procéder à la signature des décomptes et leur transmission au Ministère en charge des Marchés Publics pour visa préalable.

Les paiements seront effectués par le Maître d’Ouvrage dans un délai maximum de cinq (05)  jours calendaires à compter de la remise du décompte approuvé.

21.3. Décompte d’avance de démarrage (le cas échéant).

21.4 Visa préalable au paiement des décomptes

La transmission de tout décompte à l’Organisme payeur en vue du paiement sera subordonnée au visa  préalable du Délégué Régional des Marchés Publics de l’Adamaoua à travers la Brigade Régionale de Contrôle de  l’Exécution des Marchés Publics. Pour cela une copie de l’attachement correspondant devra lui être antérieurement transmise ou remise sur le site des travaux.

Article 22 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément à l’article 88 du Décret n° 2004/275 du 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

Article 23 : Pénalités (CCAG Article 32 complété)

- Pénalités de retard

23.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

a.  Un deux millième (1/2000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier  au  trentième  jour  au-delà  du  délai contractuel fixé par le marché ;

- Un  millième  (1/1000ème)  du  montant  TTC  du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

  - Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base et de ses avenants éventuels

- Pénalités spécifiques

  - Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités particulières suivantes pour  inobservation des dispositions du contrat, notamment :

- Remise tardive du cautionnement définitif après un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché : Dix mille (10 000) Francs CFA  par jour calendaire de retard ;

- Remise tardive des assurances après un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché: Dix mille (10 000) Francs CFA  par jour calendaire de retard;

- Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit du fait de l’entrepreneur. Après un délai maximum de trente (30) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux: Dix mille (10 000) Francs CFA  par jour calendaire de retard.

Article 24 : Règlement en cas de groupement d’entreprises (CCAG Article 33)

24.1. Indiquer en cas de groupement d’entreprises le mode de paiement des cotraitants et sous- traitants, le cas échéant.

24.2. Indiquer le mode de paiement des sous- traitants, le cas échéant.

Article 25 : Décompte final (CCAG Article 34)

25.1. Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de 30 (Trente)  jours après la date de réception provisoire,  l’entrepreneur  établira  à  partir  des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

25.2. Le Chef de service dispose d’un délai maximum de 15 (quinze) jours pour notifier le projet rectifié et accepté au Maître d’Œuvre.

25.3. L’entrepreneur  dispose d’un délai maximum de 7 (sept) jours pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.

Article 26 : Décompte général et définitif (CCAG Article 35)

26.1. Le Chef de service ou le Maître d’Œuvre dispose d’un délai maximum d’un (01) mois pour établir le décompte général et définitif à l’entrepreneur après la réception définitive.

A la fin de période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par l’entrepreneur et l’Autorité Contractante. Ce décompte comprend :

- le décompte final,

- le solde,

- la récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’entrepreneur, lie définitivement les parties  et  met  fin  au  marché,  sauf  en  ce  qui concerne les intérêts moratoires.

26.2. L’entrepreneur dispose d’un délai maximum d’un (01) mois pour renvoyer le décompte général et définitif revêtu de sa signature.

Article 27 : Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36)

Le Décret N° 2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

-  des  impôts et  taxes relatifs  aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’IAR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

-  des droits d’enregistrement calculés conformé- ment aux stipulations du code des impôts ;

-  des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché :

* des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ;

* des droits et taxes communaux,

* des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 28 : Timbres et enregistrement des marchés (CCAG Article 37)

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformément à la règlementation. Lesdits exemplaires devront être retournés à l’Autorité Contractante pour transmissions aux différents acteurs concernés.

Chapitre III : Exécution des travaux

Article 29 : Consistance des prestations

Les travaux faisant l’objet du présent marché comprennent notamment :

- Prospection géophysique suivie de l’implantation du forage dans chacune des localités indiquées ci-haut ;

- L’exécution des installations des chantiers spécifiques à chaque localité ;

- L’exécution des travaux de forages selon le chronogramme ci-après : foration, tubage, développement, essais de débits) ;

- L’exécution de la superstructure enduite en peinture à eau de couleur bleu et blanc (Construction d’une clôture de délimitation du forage, d’un dallage en béton de treillis dosé à 300kg/m³ raccordé au puits perdu par une saignée) ;

- Fourniture et installation d’une pompe à motricité humaine ;

- Essais de pompage ;

- L’analyse, bactériologique de l’eau et identification physico chimique ;

- Formation des agents de maintenance ;

- Mise à disposition d’une caisse à outils.

Article 30 : Obligations du Maître d’Ouvrage (CCAG complété)

30.1. Le Maître d’Ouvrage est tenu de fournir au prestataire les informations nécessaires à l’exécution de sa mission, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l’accès aux sites des projets.

30.2. Le Maître d’Ouvrage assure au prestataire protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.

Article 31 : Délais d’exécution du marché (CCAG Article 38)

31.1. La durée maximale d’exécution des travaux est de cinq (05) mois.

31.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Article 32 : Rôles et responsabilités de l’entrepreneur (CCAG Article 40)

Le planning détaillé et général d’avancement des travaux sera communiqué au Maître d’Œuvre en quatre (04) exemplaires à chaque début de trimestre.

Article 33 : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Appel d’Offres sera remis par : le Chef de service.

Le Maître d’Ouvrage met le site des travaux et ses voies d’accès à la disposition de l’entrepreneur en temps utile et au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Article 34 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)

34.1. Les polices d’assurances suivantes sont requises au titre du présent Marché pour les montants minimum indiqués ci-après dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché:

-  Assurance responsabilité civile, chef d’entreprise;

-  Assurance “Tous risques chantier” ;

34.2. La non justification des Assurances ci-dessus dans un délai de 15 (quinze) jours suivant notification du marché par l’Autorité Contractante, entraine une pénalité de 10 000 (dix mille) francs CFA par jour calendaire de retard.

Article 35 : Pièce  à  fournir  par  l’entrepreneur (Article 49 complété)

35.1. Programme des travaux, Plan d’assurance qualité

Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur soumettra, en six (06) exemplaires, à l'approbation du Chef de service après avis de l’Ingénieur le programme d'exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnementale, le cas échéant.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de quinze (15) jours à partir de leur réception avec :

-  Soit  la  mention  d'approbation  “  BON  POUR EXECUTION ” ;

-  Soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

L’entrepreneur disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau projet. Le Chef de Service ou le Maitre d’Œuvre disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Les délais d’approbation du projet d’exécution sont suspensifs du délai d’exécution.

L'approbation donnée par le Chef de Service ou le Maitre d’Œuvre  n'atténuera en rien la responsabilité de l’entrepreneur. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés sauf s’ils ont été expressément ordonnés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

L’entrepreneur  tiendra  constamment  à  jour,  sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Chef service du Marché. Après approbation du programme d’exécution par le Chef service du Marché, celui-ci le transmettra dans un délai de cinq (05) jours à l’Autorité Contractante, sans effet suspensif de son exécution. Toutefois, s’il est constaté des modifications importantes dénaturant l’objectif du marché ou la consistance des travaux, l’Autorité Contractante retournera le programme d’exécution accompagné des réserves à lever dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa date de réception.

b. Le Plan de Gestion Environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions de remise en état des sites de travaux et d’installation.

c.  L’entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que  les  effectifs  du  personnel  qu’il  compte employer.

d. L’agrément donné par le chef de service ou le Maître d’Œuvre ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses du marché.

35.2. Projet d’exécution

a. Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) d’exécution nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devront être soumis au visa du Chef de service du marché dans un délai maximum d’un (01) mois avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.

b. Le Chef de service du marché disposera d’un délai de quinze (15) jours pour les examiner et faire connaître ses observations. L’entrepreneur disposera  alors  d’un  délai  de huit (08)  jours  pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

c. La non production du projet d’exécution par l’entrepreneur dans un délai de 01 (un) mois au plus tard après la notification de l’Ordre de Service de démarrage des travaux, entraine une pénalité de 10 000 (dix mille) francs CFA par jour calendaire de retard.

35.3. En cas d’inobservation des délais d’approbation des documents ci-dessus par l’Administration, ceux-ci sont réputés approuvés.

Article 36 : Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)

36.1. Les panneaux placés au début et à la fin de chaque tronçon, devront être mis en place dans un délai maximum d’un mois après la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

36.2. Services à informer en cas d’interruption de la circulation ou le long des itinéraires déviés :

[A préciser conformément à l’article 50.2 du CCAG].

36.3. Indiquer, les mesures particulières, demandées  à  l’entrepreneur,  autres  que celles prévues dans le CCAG, pour les règles d’hygiène et de sécurité et pour la circulation autour du ou dans le site.

Article 37 : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)

Le  Maître  d’Œuvre  notifiera  dans  un  délai  de quinze (15) jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

Article 38 : Sous-traitance (CCAG article 54)

Sans Objet.

Article 39 : Laboratoire  de  chantier  et  essais (CCAG Article 55)

39.1. Indiquer si nécessaire les modalités de réalisation des essais et études géotechniques prévues dans le CCTP.

39.2. Le Chef de service dispose d’un délai de dix (10)  jours pour agréer le personnel et le laboratoire de l’entrepreneur, dès réception de la demande.

Article 40 : Journal de chantier (CCAG Article 56 complété)

40.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par le Maître d’Œuvre ou l’Ingénieur, le cas échéant et le représentant de l’entrepreneur systématiquement tous les jours.

40.2. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page  ne  doit  être  enlevée.  Les  parties raturées  ou  annulées  sont  signalées  en marge pour validation.

Article 41 : Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)

Sans Objet.

Chapitre IV : De la réception

Article 42 : Réception provisoire (CCAG Article 67)

Avant la réception provisoire, l’entrepreneur demande par écrit à l’ingénieur avec copie au Maître d’Ouvrage, à l’Autorité contractante, au Chef service du marché et l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

42.1. Épreuves comprises dans les opérations préalables à la réception :

- a. la reconnaissance des ouvrages exécutés ;

  - b. les épreuves prévues notamment par le marché ;

- c. la constatation éventuelle de la non-exécution des prestations prévues dans le marché, les imperfections ou les malfaçons ;

42.2. Constatation éventuelle du repliement des installations de chantier et de la remise en état des lieux.

42.3. La Commission de réception sera composée des membres suivants :

- Président : Le Maître d’Ouvrage Délégué ou son représentant ;

- Rapporteur : L’Ingénieur du Marché ;

- Membres :   - L’Autorité Contractante ou son Représentant ;

- Le Chef de Service du Marché ou son Représentant ;

- Le Comptable-matières de la DR MINEPAT AD ;

- Le Cocontractant ;

- Toute autre personne désignée à l’initiative du Maître d’Ouvrage Délégué en raison de son expertise.

- Observateur : Le représentant du MINMAP

L’entrepreneur et les membres de la commission sont convoqués à la réception par courrier au moins [10 jours] avant la date de la réception. L’entrepreneur est tenu d’y assister (ou de s’y faire représenter).

Il assiste à la réception en qualité d’observateur. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

La visite de réception provisoire fera l’objet du procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission.

Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux.

42.4. En cas de force majeure conduisant à l’interruption des travaux avant leur achèvement, le Chef de service procédera, si le Cocontractant en fait la demande, à des réceptions partielles des ouvrages déjà réalisés. Dans les deux cas, la commission chargée de ces réceptions partielles sera la même que celle devant effectuer la réception provisoire. Un procès-verbal de réception partielle sera rédigé et signé par toutes les parties.

42.5. La période de garantie commence à la date de cette réception provisoire partielle pour les travaux et ouvrages concernés.

Article 43 : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)

43.1. Les documents à fournir dans un délai de 30 jours par l’entrepreneur au Chef de Service après réception provisoire des travaux :

- Les plans de recollement dont un jeu reproductible ;

- Les documents photographiques ;

- Les clés éventuellement

43.2. le montant à retenir sur la caution en terme de pénalité pour non fourniture des plans et documents peut donner lieu à une retenue sur le cautionnement en place, au montant fixé à cinq pour cent (5%) du cautionnement définitif par jour calendaire de retard.

Article 44 : Délai de garantie (CCAG Article 70)

La durée de garantie est de douze (12) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Article 45 : Réception définitive (CCAG Article 72)

45.1. La réception définitive s’effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai de garantie.

45.2. La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire.

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 46 : Résiliation du marché (CCAG Article 74)

Le marché peut être résilié comme prévu à la section II Titre V du Décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 et également dans les conditions stipulées aux articles 180, 181 et 182 du CCAG, notamment dans l’un des cas de :

-  Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou  arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

-  Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des travaux ;

-  Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

-  Défaillance de l’entrepreneur ;

-  Non-paiement persistant des prestations.

Article 47 : Cas de force majeure (CCAG article 75)

Dans le cas où l’entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà des quels aucune réclamation ne sera admise sont :

-  pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

-  vent : 40 mètres par seconde ;

-  crue : la crue de fréquence décennale.

Article 48 : Différends et litiges (CCAG article 79)

Les différends ou litiges nés de l’exécution du présent marché peuvent faire l’objet d’un règlement à l’amiable.

Lorsqu’aucune  solution  amiable  ne  peut  être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente, sous réserve des dispositions suivantes:[le cas échéant]

- Si un différend survient entre le Maître d'œuvre et le Cocontractant sous la forme de réserves faites à un ordre de service, ou sous toute autre forme, le Cocontractant doit le consigner dans le journal de chantier et en informer le Chef de Service du marché par une lettre exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations.

- Lorsque le Cocontractant émet des réserves sur le Décompte Général, il dispose d'un (1) mois à partir de la date de transmission dudit Décompte, sous peine de forclusion, pour faire parvenir au Chef de Service du marché un mémoire de ses réclamations.

- Le Chef de Service du Marché notifiera au Cocontractant sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de réception du mémoire de réclamation.

- Si, en cours d’exécution du Marché, des difficultés s’élèvent entre le Maître d’Œuvre et le Cocontractant, il en est référé au Chef de Service de la Lettre Commande.

- Tout différend entre le Cocontractant et le Maître d’œuvre Délégué fait l’objet d’une tentative de règlement à l’amiable, le cas échéant, par voie de médiation et sous réserve des dispositions du Code des Marchés Publics concernant les avenants.

Article 49 : Edition et diffusion du présent marché

Quinze (15) exemplaires du présent marché seront édités par les soins de l’entrepreneur et fournis au chef de service.

Article 50 et dernier : Entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par l’Autorité Contractante. Il entrera en vigueur dès sa notification à l’entrepreneur par ce dernier

PIECE N°5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERS

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I : 		GÉNÉRALITÉS

Article 1 : Objet

Article 2 : Choix technique

CHAPITRE II : DESCRIPTION DES TACHES DE L’ENTREPRENEUR

Article 3 : Rôles de l’Entrepreneur

Article 4: Calendrier d’exécution

CHAPITRE III : RÉALISATION DU FORAGE

Article 5 : Exécution du forage

Article 6 : Garantie des prestations

Article 7 : Provenance, qualité des matériaux et du matériel

CHAPITRE    IV : 	FOURNITURE ET INSTALLATION DE LA POMPE

Article 8: Fourniture-Installation de la pompe à motricité humaine

Article 9 : Transport, livraison et pose de la pompe

Article 10 : Réception qualitative provisoire

Article 11 : Conditions de réception définitive

CHAPITRE I - GENERALITES

## Article 1er - Objet

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) est relatif aux travaux de réalisation de (10) forages productifs équipés de pompe à motricité humaine à Vina Lah, Hosseré Mosqué, Djouroum Marché, Dibi Marché, Dibi Abatoire, Mandourou Koslsel carrefour, Galdi Abatoir, Kona Toukour, Mbéré Magoinang école, Yangaî, communes de Nyambaka, Département de la Vina, région de l’Adamaoua

Article 2 - Choix technique

Les conditions hydrogéologiques sont telles que la foration par usage d’équipement mixte s'imposent pour faire face à toutes les éventualités. Le forage permet de capter les arrivées d'eau profondes (dans le socle), offrant ainsi une meilleure protection contre les pollutions superficielles.

Le forage sera implanté après une étude des conditions hydrogéologiques du site, un examen des photographies aériennes et une petite reconnaissance par prospection géophysique (méthode électrique : traînés et sondages électriques). Dans la mesure du possible le forage sera implanté à l'intérieur même de la localité de Tokombéré, ou à proximité immédiate. On veillera donc à ce que les formations superficielles soient convenablement isolées de façon à éviter la propagation des pollutions.

La traversée de niveaux non consolidés pourra cependant nécessiter une circulation d’eau, de mousse ou de boue.Une analyse de quelques forages existant dans la Région de L’Extrême-Nord montre que la profondeur sera comprise entre 40m et 80m (moyenne de l'ordre de 60m).Mais en zone de montagne la profondeur sera compris entre 60m et 80m( moyenne de l’ordre de 70m).

Les campagnes de forages réalisées dans des formations similaires montrent qu'avec un minimum de précautions lors des études d'implantation, on peut espérer un taux de succès de l'ordre de 80% (débit minimum de 0,7 m3/h après équipement).

Les superstructures seront de type classique : dalle légèrement inclinée, canal et puits perdu pour l'évacuation des eaux, anti- bourbier à la périphérie. Le forage sera équipé de pompe à motricité humaine de marque SWN 80 ou India mark II ou Vergnet. Les corps de pompe et les dispositifs d'exhaure devront être constitués de matériaux résistants à l'eau agressive et inoxydables.

CHAPITRE II - DESCRIPTION DES TACHES DE L’ENTREPRENEUR

## Article 3 – Roles de l’Entrepreneur

La totalité des prestations nécessaires à la réalisation des prestations sera exécutée par l’Entrepreneur retenue à l'issue de la présente consultation. Celui - ci devra après implantation réaliser le forage et les aménagements ; et installer la pompe à motricité humaine.

## Article 4 - Calendrier d'exécution

Le programme doit être réalisé au bout de trois (03) mois dès la date de démarrage inscrite dans l’ordre de service de commencer les prestations.

# Chapitre III – RÉALISATION  DU FORAGE

## Article 5 - Exécution du forage

Le forage sera exécuté conformément aux choix techniques du présent CCTP et sera considéré comme productif (positif) si son débit est supérieur à 0,7 m3/h et l’eau potable.

### 5.1. Organisation du chantier de forage

Compte tenu des résultats acquis au cours des campagnes antérieures il est prévu une profondeur moyenne de 60m et 70m selon la Zone ou l’on est situé.

La réussite du programme repose sur la parfaite coordination des différentes actions de l’Entrepreneur (fourniture et installation de pompe, réalisation des aménagements). Cette coordination nécessaire impose le respect strict du calendrier d'exécution du forage autour duquel sont calés les calendriers des autres actions.

L'ensemble des moyens de l’Entrepreneur sera placé sous l'autorité d'un chef de mission qui sera seul interlocuteur avec l'Administration (ou son représentant). Les prestations du forage seront conduits sur le terrain par un superviseur parfaitement qualifié en forage et organisation. Le programme d'exécution des prestations sera conçu de telle manière que l’atelier de forage ainsi que l'atelier d'installation de pompe travaillent à proximité l'un de l'autre.

Un état d'avancement sera dressé après deux (2) mois environ d'activités. S'il apparaît que les retards éventuels cumulés enregistrés à cette date ne sont pas susceptibles d'être rattrapés avec le matériel engagé, l’Entrepreneur aura obligation de renforcer ses moyens pour terminer les prestations dans les délais contractuels.

Par ailleurs l'Administration se réserve le droit d'augmenter ou de diminuer la cadence de réalisation au cours des prestations.

### 5.2. Horaires de travail

Les conditions générales de travail fixées par la réglementation camerounaise sont applicables au personnel de chantier de l’Entrepreneur. Le travail de nuit est proscrit, sauf dérogation contraire et exceptionnelle.

### 5.3. Matériel d'exécution

#### 5.3.1 Conception générale du matériel

Le choix des matériels relève de la responsabilité de l’entrepreneur. La conception générale del’atelier de forage et de l'ensemble du matériel devra être adaptée aux conditions locales d'utilisation, à l'état des pistes et des accès, au rythme d'exécution défini précédemment.

#### 5.3.2. Etat du matériel

Le calendrier d'exécution exige que l’Entrepreneur soit en possession d’un atelier requis pour l'exécution de ce projet, dès la notification du marché correspondant. Les numéros de série, l'âge et l'origine de la sondeuse seront obligatoirement précisés dans l'offre. En tout état de cause, le matériel proposé devra être en parfait état.

#### 5.3.3. Description et spécialisation du matériel

Les ateliers mis en oeuvre répondront aux prescriptions et spécifications suivantes:

Sondeuse

Appareil rotary conventionnel fonctionnant à l'air, à l'eau, à la mousse ou à la boue, spécialement adapté à l'utilisation du marteau fond - de - trou, équipé d'un dispositif de tubage à l'avancement ou permettant l'emploi de tubage de travail en acier ou PVC; il permet de forer indifféremment les terrains tendres et les terrains durs.

La capacité de l'atelier doit être d'au moins 100mètres :

- en 12’’1/4 au rotary à la boue,

- en 165mm au marteau fond - de - trou.

Autres équipements

Dans le cas d'un développement du forage par une équipe indépendante de l'atelier de forage, cette équipe sera dotée d'un compresseur d'au moins 5 m3/mn à 7 bars.

Les essais de pompage seront réalisés à l'aide de pompe électrique immergée d'un diamètre inférieur à 110mm, capable de fournir des débits de 10 m3/h à 30mètres de profondeur et de 6 m3/h à 80mètres.

Chaque atelier de travail et la base de prestations seront équipés d'un poste émetteur - récepteur.

#### 5.3.4 Visite de conformité

Une visite de conformité des matériels sera faite contradictoirement au début des prestations, dans le but de vérifier :

- la conformité avec les matériels proposés dans l'offre,

- la compatibilité entre les capacités de ce matériel, les prescriptions du CCTP et les délais d'exécution.

La prononciation de cette conformité par procès-verbal ne libère en rien l’Entrepreneur de ses engagements.

### 5.4. Description du forage

5.4.1 Mode d'exécution de forage

Le choix des méthodes et des matériels à mettre en oeuvre ainsi que celui des diamètres exacts de forage resteront à l'initiative de l’Entrepreneur et sous sa seule responsabilité.

Les spécifications ci-dessous sont avancées à titre indicatif. Toutefois, il est précisé que :

- sauf dérogation exceptionnelle, la foration au marteau fond - de - trou dans le socle ne pourra pas s'effectuer sans la pose d'un tubage provisoire en PVC ou en acier, au droit des formations d'altération,

- la traversée de niveaux non consolidés dans les altérations du socle pourra nécessiter une injection de mousse ou l'emploi de boue. Les produits utilisés seront d'une composition propre à ne pas colmater les couches productives et devront être biodégradables. Toutefois, dans le cas de perte de circulation dans les zones stériles de surface, et seulement dans ces zones, l’Entrepreneur pourra utiliser des boues bentonitiques,

- Le choix des méthodes et des matériels à mettre en oeuvre ainsi que celui des diamètres exacts de forage seront conformes à l’offre de l’entrepreneur.

#### 5.4.2 Prise d'échantillons

Au cours de la foration, les cuttings seront prélevés à chaque changement de terrain ou au moins tous les mètres.Les échantillons seront gardés au chantier dans des sacs en plastique numérotés, à la disposition de l’ingénieur de contrôle, qui décidera de leur conservation ou non.

#### 5.4.3 Methode de foration

#### Les Methodes de foration sont résumées ci-après :

#### Forages dans le socle :

- Foration des altérites au rotary en 9"5/8 minimum jusqu'au toit du socle,

- Mise en place d'une colonne de travail provisoire en PVC 178/195 ou en acier,

- Poursuite du forage dans le socle au marteau fond - de - trou, en 165mm de  diamètre, jusqu'à une profondeur totale maximale du forage de 100mètres,

- Mise en place d'une colonne de captage PVC de 112/125 mm,

- Mise en place d'un massif de gravier,

- Mise en place d’un bouchon d’argile,

- Extraction de la colonne de travail,

- Cimentation en tête sur 5m minimum.

### 5.5. Equipement du forage

Le forage jugé exploitable sera équipé aussitôt après la foration.

Dans tous les cas, le forage productif sera équipé sur toute la hauteur d'une colonne de captage en PVC de diamètre 112/125 mm, dont les caractéristiques sont spécifiées plus loin.

La colonne sera crépinée au droit des venues d'eau par des éléments de 3 à 6mètres. La base de la colonne sera obturée par un sabot de pied.

L'espace annulaire entre le terrain et la colonne sera gravillonné sur la hauteur des crépines plus 3mètres. Le gravier sera désinfecté avant son introduction dans l’espace annulaire du forage.

La granulométrie du gravier sera de 1-3mm. Le gravier sera constitué par un matériau quartzeux propre, roulé. Au sommet du filtre de gravier, un joint d'argile de 1mètre d'épaisseur sera mis en place, il aura pour but d'éviter la contamination du forage.

Au-dessus du joint d'argile, le forage sera comblé par du tout-venant, dans la mesure où celui-ci constitue un matériau de remplissage adéquat, et enfin cimenté sur 5mètres en tête.

Le tubage dépassera de 0,50m la surface du sol. Il sera momentanément fermé par un bouchon vissé.

### 5.6. Développement

Le développement se fera à l’air lift double tube, par l'atelier de forage ou par une unité indépendante.

Le débit obtenu de développement ne devra pas être inférieur de plus de 10 % au débit obtenu en fin de foration.

Le développement sera poursuivi jusqu'à obtention d'eau claire, sans particule sableuse ou argileuse. L’Entrepreneur devra contrôler la teneur en sable, par la méthode de la tache de sable observée dans un seau de 10litres et dont le diamètre ne devra pas excéder 1cm en fin de développement.

La durée moyenne du développement sera de 4 heures.

Si les défauts d'exécution apparaissent lors de la réalisation d'un forage ou pendant le développement, la poursuite des opérations de développement au-delà de 4 heures sera à la charge de l’entrepreneur et, si elles ne peuvent aboutir à l'obtention d'eau claire, l'ouvrage ne sera pas réceptionné. Dans le cas d'un développement par une unité indépendante, le retour de l'atelier de forage, pour reprise partielle ou totale de l'ouvrage, restera à la charge de l’entrepreneur, au même titre que les opérations de reprise.

Le débit sera mesuré toutes les 15 minutes. Le niveau d'eau et la profondeur de l'ouvrage seront mesurés avant et après développement.

La précision exigée pour toutes les mesures (y compris lors des essais de pompage) sera de :

-	10% pour les débits,

-	1cm pour les niveaux d'eau,

-	5cm pour les mesures de profondeur.

### 5.7. Essais de débit - Superstructures - Désinfection du forage et Analyses d'eau

#### 5.7.1 Essais de débit

Ces essais seront exécutés à l'aide d'une pompe immergée, d'une capacité minimale de 10 m3/h à une profondeur de 30m ou 6 m3/h à 80mètres. L'essai de pompage (type CIEH) aura une durée de 4 heures (3 paliers à débit croissant : premier palier de 2 heures et 2 paliers de 1 heure chacun). La remontée du niveau de l'eau après pompage sera suivie pendant une heure. Les mesures de profondeur du niveau d'eau seront effectuées à la sonde électrique, les mesures de débit seront faites au fût de 200litres, toutes les mesures seront notées sur une fiche agréée par l'Administration.

#### 5.7.2 Superstructures

L’Entrepreneur aura à réaliser les superstructures suivantes :

- un socle support de pompe en béton armé (1,5m x 1,5m) surélevé de 15cm au dessus de la dalle,

- une dalle de béton armé (4m x 3m minimum) autour de ce socle, surélevée au dessus du sol et légèrement pentée. L’épaisseur minimum de la dalle de la superstructure sera de 10cm.

- Des rigoles périphériques de drainage des eaux de ruissellement autour du socle et de la dalle, aboutissant à un canal d'évacuation vers l′abreuvoir (voir ci-après), en béton et d'une longueur minimale de5mètres ; les parois du canal auront une hauteur de 30cm pour le protéger des animaux,

- un anti - bourbier sur une largeur de 1mètre à la périphérie, constitué de gravier latéritique sur 10cm d'épaisseur,

- une murette de clôture en béton de dimensions 1,20m d′hauteur x 4m de longueur x 3m de largeur,

- un portillon métallique (1m x 1,20m ) avec cadenas.

Un schéma de principe sera fourni à titre indicatif. Les superstructures devront néanmoins être réalisées sur la base de plans détaillés, adaptés au type de pompe qui sera retenu et agréés par l’Ingénieur. Le soumissionnaire devra inclure ces plans détaillés dans son offre.

Le béton devra être fabriqué avec 350kg de ciment par m3 et avoir après 28 jours une résistance de 28 kN/cm², il sera armé par du treillis soudé de maille 150mm (diamètre des fers de 5mm). Pour les agrégats, du gravier et du sable propres, ainsi que de l'eau non agressive, devront être prévus.

Le dispositif sera complété par des aménagements qui devraient être à la charge des villageois:

- réalisation d'une clôture autour de l 'anti – bourbier;

- creusement d'un puits perdu constitué d'une fosse, de 1,5m de profondeur et de 1,5m de diamètre (rempli de blocs transportés et posés par l’Entrepreneur).

Après la réalisation du socle, une plaque métallique sera boulonnée sur le cadre du support de pompe afin de fermer provisoirement le forage en attendant la pose de la pompe.

Le numéro d'identification du forage et sa date d'exécution seront gravés soigneusement sur une plaque métallique inoxydable scellée durablement dans le béton de la dalle; sur cette plaque devra également figurer l'origine du financement.

#### 5.7.3 Analyses d'eau

Avant l'équipement du forage, le Cocontractant effectuera sur le site les mesures suivantes : pH, conductivité, température.

A la fin du développement, le Cocontractant procédera à la désinfection du forage par injection d'hypochlorite de calcium (ou équivalent).

A la fin de l'essai de débit, le Cocontractant effectuera des prélèvements d’échantillons d’eau pour analyses physico-chimiques et bactériologiques qu’elle fera analyser dans des laboratoires agréés par l’Administration.

### 5.8. Contrôle des prestations de forage

La surveillance et le contrôle des prestations seront assurés par le BET sous la coordinatiobn de l’Ingénieur.

#### 5.8.1 Cahier de chantier

Afin de permettre un suivi efficace des prestations, le Cocontractant tiendra auprès de l'atelier un cahier de chantier sur lequel seront reportés tous les renseignements relatifs aux prestations. Ce cahier permettra au contrôleur, dès son arrivée sur le chantier, de connaître exactement l'état d 'avancement du forage.

Ce cahier sera tenu par un "pointeur", salarié du Cocontractant, et dont ce sera l'unique tâche sur le chantier. Le pointeur tiendra le cahier de chantier constamment à jour, au fur et à mesure du déroulement des opérations.

Sur le cahier de chantier seront notés par le pointeur tous les renseignements ci-après :

- Appellation du chantier (nom du village),

- Numéro d'ordre du forage dans le village,

- Date et heure d'arrivée et de départ de la sondeuse,

- Kilométrage de la sondeuse au départ du forage précédent et à l'arrivée du suivant,

- Compteur horaire du compresseur au début et à la fin de chaque forage,

- Heure de mise en place et heure de début de foration,

- Temps de foration tige par tige,

- Diamètre et technique utilisée tige par tige,

- Profondeur atteinte par chaque tige,

- Nature des terrains traversés "coupe sondeur",

- Profondeur du tubage provisoire, durée de mise en place et de retrait,

- Composition de l'équipement du forage : longueur de tubes pleins, crépinés, volume de gravier, niveau du joint d'argile, hauteur de cimentation, etc.

- Durée et débit des pompages, limpidité et niveaux de l'eau selon les indications du représentant du Maître d’Oeuvre lors des opérations de développement et d'essais de débit,

- D'une façon générale, tous détails techniques, incidents, pannes, difficultés propres au déroulement des  prestations, avec indication des heures où ils se sont produits.

Le cahier de chantier sera visé par le représentant de l'Administration et celui du Cocontractant, et servira de base à l'établissement des attachements.

Les remarques et réserves du Cocontractant et/ou de l'Administration seront portées sur le cahier de chantier.

#### 5.8.2 Contrôle et surveillance

Le contrôle et la surveillance des prestations assurés par le représentant de l'Administration porteront sur les points suivants:

- Définition du programme des prestations et de son ordre d'exécution en accord avec le Cocontractant.

- Implantations des ouvrages.

- Indications prévisionnelles sur la géologie et sur la profondeur à atteindre pour chaque forage.

- Décisions sur la poursuite ou l'arrêt des forages, leur équipement ou leur abandon.

- Plan d'équipement du forage, défini avec le chef foreur, en fonction du débit.

- Surveillance et interprétation du développement et des essais de pompage.

- Choix de la configuration des superstructures selon la topographie.

- Surveillance de la pose des pompes et de la formation des mécaniciens réparateurs locaux.

- Surveillance des analyses relatives à la qualité de l’eau.

- Contrôle de l’effectivité des activités de formation et de sensibilisation des comités de gestion d’eau.

### 5.9. Provenance et qualité des matériaux

#### 5.9.1 Dispositions générales

Le Cocontractant soumettra à l'approbation de la Délégation Départementale de l’Eau et de l’Energie  du L’Extrême-Nord les matériaux qu'il compte employer avec indication de leur nature et de leur provenance.

Tous les matériaux reconnus défectueux devront être évacués par le Cocontractant et à ses frais.

Le Cocontractant assurera sous sa propre responsabilité, l'approvisionnement régulier des matériaux pour la bonne marche du chantier.

Nonobstant l'agrément de la Direction de l’Hydraulique et de l’Hydrologie pour la qualité des matériaux et pour leur lieu d'emprunt, le Cocontractant reste responsable de la qualité des matériaux mis en oeuvre. Il lui appartient de faire effectuer à ses frais, toutes les analyses et

tous les essais de matériaux nécessaires à une bonne exécution des ouvrages.

Il appartient au Cocontractant d'effectuer toutes les démarches, d'obtenir toutes autorisations ou accords, et de régler les frais, redevances ou indemnités pouvant résulter de l'exploitation de carrières ou gisements, et de l'emprise des installations de chantier.

Le Cocontractant ne saurait se prévaloir de l'autorisation du MAITRE D’OUVRAGEen ce qui concerne les lieux d'emprunt pour se retourner contre elle, dans le cas d'une action intentée par des tiers, du fait de l'exploitation des carrières ou gisements.

#### 5.9.2 Caractéristiques des tubages

Les tubages seront en PVC rigide (qualité forage). Les diamètres seront de 110/125 mm pour la colonne de captage. L'origine et la qualité des tubages devront être soumises à approbation.

Ils seront en éléments lisses vissés sur la demi - épaisseur. Le filetage sera robuste, rond ou carré et n'aura pas d'excentricité de façon à ce que la manutention des tubages puisse se faire sans problème jusqu'à des profondeurs de 100mètres.

Les tubages devront présenter toutes garanties de résistance aux efforts de cisaillement, d'écrasement ou de torsion au cours de leur mise en place et durant l'utilisation des ouvrages. Le PVC aura la qualité alimentaire et ne possédera pas d'éléments susceptibles de se dissoudre dans l'eau ou de modifier sa potabilité.

Le crépinage sera fait mécaniquement en usine. Les fentes auront moins d'un mm d'ouverture. Le pourcentage d'ouverture ne sera pas inférieur à 2% de la surface totale du PVC.

#### 5.9.3 Ciment

Le ciment à utiliser sera du ciment PORTLAND artificiel CPA 325. Il devra être livré en sacs de 50kg à l'exclusion de tout autre emballage. Tout sac présentant des grumeaux sera refusé. Les récupérations de poussières de ciment seront interdites.

#### 5.9.4 Gravier

Le gravier introduit dans l'espace annulaire des forages sera du gravier propre de quartz rond et calibré (1-3mm).

### 5.10. Dossier technique

Un dossier technique sera établi par le Cocontractant pour le forage, il complétera le dossier de village établi précédemment par l'Ingénieur. Ce dossier technique contiendra :

- la localisation de l'ouvrage sur le plan du village,

- la coupe technico-géologique du forage,

- les résultats des essais du développement,

- les graphiques d'interprétation des essais de débit avec la cote d'installation des pompes.

## Article 6 : Garantie des prestations

Le Cocontractant s'engage à exécuter avec le matériel qu'il propose, tous les prestations dans les règles de l'art

En cas d'accident entraînant l'abandon du forage, le Cocontractant pourra, sauf conditions géologiques aurgences, être astreint à recommencer un second forage au voisinage du premier et n'aura droit à aucune rémunération pour le forage abandonné.

Les obligations du Cocontractant pendant la période de garantie consistent à changer, ou réparer les pièces défectueuses ou celles qui ont été endommagées suite à un défaut de fabrication.

## Article 7 - Provenance, qualité des matériaux et du matériel

Le Cocontractant soumettra à l'autorisation du MAITRE D’OUVRAGE  les matériaux et matériels qu'il compte employer avec indication de leur nature et de leur provenance.

Tous les matériaux ou matériels reconnus défectueux devront être évacués par l'e Cocontractant à ses frais.

Le Cocontractant s'engage à exécuter avec le matériel et les matériaux qu'il propose tous les prestations dans les règles de l'art, quelles que soient les conditions et la nature des sols de

fondation.

Le Cocontractant assure sous sa propre responsabilité l'approvisionnement régulier des matériaux pour la bonne marche des chantiers.

Nonobstant l'agrément du MAITRE D’OUVRAGE   pour la qualité des matériaux et le lieu d'emprunt, le Cocontractant reste responsable de la qualité des matériaux mis en oeuvre.

Il lui appartient de faire effectuer à ses frais toutes analyses ou essais de matériaux nécessaires à une bonne exécution des ouvrages.

# CHAPITRE IV - Fourniture et installation de LA pompe MANUELLE

## Article 8 - Fourniture - installation de la pompe à motricité humaine

### Caractéristiques de la pompe à motricité humaine

Le choix de la pompe devra tenir compte de la politique gouvernementale de standardisation des équipements hydrauliques en milieu rural.

#### 8.1 .Diamètre

Le forage sera équipé de tubes PVC dont le diamètre intérieur utilisable sera 110mm au minimum.

#### 8.2 Débit

Les niveaux dynamiques dans la zone du projet seront situés en moyenne à une vingtaine de mètres de profondeur, toutefois le modèle de pompe proposé devra pouvoir fonctionner sans demander de gros efforts pour des profondeurs d'installation de l'ordre de 50m et des niveaux dynamiques de profondeur équivalente.

Le débit en rythme normal d'exploitation pour les pompes à motricité humaine devra être au minimum de 1 m3/h à 25m et 0,7 m3/h à 40m.

#### 8.3 Résistance à la corrosion

L'ensemble des éléments constitutifs des pompes devra résister à la corrosion de l'eau et de l'air (on demande à ce sujet que le Cocontractant fournisse une documentation sur les tests de contrôle effectués en usine sur le matériel fourni ou équivalent à celui qui sera fourni). Le Cocontractant joindra à sa soumission la liste des pièces en contact avec l'eau et précisera le matériel constitutif et le procédé anticorrosion de ces pièces.

#### 8.4 Embase

La fourniture des pompes à motricité humaine devra inclure aussi :

- la fourniture des embases de fixation de la pompe sur le socle : treillis métallique soudé avec des boulons, goujons, écrous et rondelles de fixation ;

- la fourniture de joints d'étanchéité.

Les embases fournies doivent comporter des plaques de fermeture qui seront mises en place en attendant la pose de la pompe.

Pour les pompes à motricité humaine devant être installées sur les forages dans le Logone et Chari, le Mayo Danay et une partie du L’Extrême-Norddiffilement défavorable, les crépines d’aspiration des pompes devront être entourées d’une toile géotextile maintenue en place par une « chaussette » afin d’éliminer les problèmes d’abrasion constatés sur les pompes dans la région.

Les caractéristiques des géotextiles à employer sont:

type : TYPAR 3627 (fabriqués par DUPONT DE NEMOURS S.A.)

nature : 100% polypropylène

coefficient de perméabilité : 10-4 m/sec sous 2 KN/m²

transmissivité : 10-6 m2/sec sous 20 KN/m²

ouverture de filtration : (095)

tamisage à sec : 280 µm (95% pour 2280 µ)

#### 8.5 Entretien courant

Le fournisseur remplira un tableau décrivant la nature des opérations d'entretien courant avec comme renseignements pour chacune d'elles :

- la périodicité

- les pièces concernées

- le coût des pièces vendues dans le pays

- l'outillage nécessaire

#### 8.6 Réparation

Le fournisseur précisera pour quelle panne l'extraction de la pompe du forage est nécessaire ainsi que les différents poids unitaires, notamment :

- fontaine complète,

- mètre linéaire du tube d'exhaure (avec la tige) vide et plein d'eau,

- corps de pompe.

Il précisera pour les réparations les plus fréquentes la nature de l'intervention et sa périodicité.

#### 8.7 Accessoires

Pour les pompes dont la mise en place et le démontage nécessitent un moyen de levage, les soumissionnaires proposeront, en option, la fourniture d’un dispositif de levage adéquat, chèvre ou portique, destiné à être installé à demeure sur chaque ouvrage. Ces dispositifs devront être conçus pour permettre des manoeuvres aisées lors des montages et démontages des colonnes de pompage par les réparateurs villageois.

Le soumissionnaire devra proposer en outre pour chaque pompe la ou les clés nécessaires pour assurer le montage, le démontage et le remplacement des pièces d'usure courante.

#### 8.8 Pièces détachées

Les pièces détachées devront, dès le début de la campagne de prestations, être disponibles dans les différents points de vente ainsi que cela est défini dans le présent CCTP.

Un kit de pièces d’usure sera livré avec chaque pompe et remis au comité de gestion villageois.

#### 8.9 Brochures techniques et pédagogiques

Le soumissionnaire doit prévoir la fourniture de brochures techniques et pédagogiques sur le montage, le bon fonctionnement, l'entretien et les réparations de la pompe.

Ces brochures comporteront simultanément trois niveaux d’information.

a) Un niveau exclusivement illustré sur les thèmes suivants :

- comment pomper correctement (illustrations avec photos ou dessins).

- comment déceler une anomalie dans le fonctionnement.

- comment effectuer les petites réparations.

b) Une notice complète de montage d'utilisation et d'entretien. Tous les types de pannes pouvant se produire doivent y être mentionnés ainsi que les moyens d’y remédier.

c) Un niveau documentaire complet portant sur tous les aspects de la pompe : fabrication, pièces constitutives, matériaux utilisés, montage, entretien courant, réparations importantes, liste des pièces détachées et leur durée de vie approximative, etc.

Ces brochures accompagneront la livraison de chaque pompe, des exemplaires supplémentaires de réserve seront conservés chez les représentants du fournisseur.

En outre, le Cocontractant doit prévoir une fiche d'entretien pour chaque pompe (ainsi que des exemplaires de réserve), qui sera conservée dans chaque village, et qui permettra d'inscrire toutes les interventions et réparations effectuées.

#### 8.10 Mise en place du dispositif de maintenance

Les pompes à motricité humaine seront incorporées dans le réseau de maintenance existant dans la Province concernée. Le Cocontractant assurera la formation de deux (02) à trois (03) artisans réparateurs pour intervenir et effectuer les réparations sur le type de pompes installées. La formation des artisans réparateurs sera une condition préalable à la réception provisoire des équipements.

Le Cocontractant assurera également la formation de 2 membres du comité de gestion pour chaque point d’eau pour coordonner la maintenance courante sur le type de pompes installées.

## Article 9: Transport, livraison et pose de la pompe

Le Cocontractant assurera l'acheminement du matériel jusqu'au Cameroun où il sera stocké en entrepôt sous sa responsabilité, les détériorations et le remplacement des éléments détériorés étant à sa charge.

Le Cocontractant est censé avoir compris dans ses prix tous les frais grevant les fournitures, notamment : les frais de transport et d'assurance, les frais d'emballage, de transbordement, de déchargement, de transit, de déballage, et de mise en place au lieu de livraison.

Chaque livraison doit être accompagnée d'un état dressé par le fournisseur, comportant notamment : date de livraison, référence du marché, identification du Cocontractant, identification des fournitures livrées et leur répartition par colis.

Le Cocontractant devra également assurer le transport et l'installation des pompes sur chaque site.

L'équipe de forage aura la responsabilité d'assurer la construction des socles et de fixer les embases nécessaires à la fixation des pompes. Les embases fournies devront comporter des plaques de fermeture.

Dans sa soumission, le Cocontractant fournira les plans cotés des embases.

La pose des pompes interviendra, pour chaque forage immédiatement après la réception provisoire de celui-ci.

## Article 10: Réception qualitative provisoire

Le matériel mis en oeuvre donnera lieu à une réception qualitative provisoire qui aura lieu en deux étapes.

Une réception qualitative dans les entrepôts du Cocontractant au Cameroun, qui portera sur la réception du procédé de fabrication et des matériaux utilisés (pièces administratives et techniques justifiant que la qualité des matériaux utilisés sont conformes à la proposition).

La réception mentionnée ci-dessus sera suivie d'une réception technique qui aura lieu sur le chantier lors de l'installation de la première pompe et au vu des résultats constatés sur le terrain.

Le prononcé de cette réception ne libère en rien le Cocontractant de ses engagements aussi bien par rapport aux délais que par rapport aux prescriptions techniques.

Le Chef de Service ou son représentant pourra à tout moment inspecter les fournitures afin de vérifier leur conformité avec les présentes spécifications.

Les matériaux éventuellement reconnus défectueux ou en non-conformité selon la description ci-dessus devront être évacués par le Cocontractant et à ses frais.

Tout changement du matériel proposé dans l'offre (type, caractéristique, origine, etc.) avant ou après la visite de conformité et pendant la réalisation des prestations est formellement interdit sauf accord écrit du Maître d’Ouvrage après demande du Cocontractant.

Si les fournitures ne sont pas en conformité avec les spécifications, le Maître d’Ouvrage peut les rejeter et demander leur remplacement ou les modifications qui seraient nécessaires, sans charge supplémentaire pour celui-ci.

## Article 11 : Conditions de réception définitive

Le réception définitive sera prononcée à l'expiration du délai de garantie, d'un an après installation de la pompe. Il ne sera pas procédé à des essais de pompage particuliers pour la réception définitive, mais à un test de l'équipement d'exploitation en place et à une enquête auprès de la population pour s'assurer du bon fonctionnement de la pompe au cours de l'année écoulée.

PIECE N°6 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRE

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

| N° DU PRIX | DESIGNATION | UNITE | P.U. EN CHIFFRES (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LOT F100 – ETUDES ET INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |
| F101 | Prospection géophysique |  |  |
|  | Le prix comprend : |  |  |
|  | Les recherches documentaires |  |  |
|  | La mise à disposition des matériels et outils appropriés |  |  |
|  | Les profils de traîné électrique de maille adaptée |  |  |
|  | Les sondages électriques |  |  |
|  | le report graphique des résultats |  |  |
|  | Les interprétations des résultats |  |  |
|  | Le rapportage des prospections |  |  |
|  | et toutes sujétions |  |  |
|  | Le Forfait à : ____________________ Francs CFA | FF |  |
| F102 | Implantation de l'ouvrage |  |  |
|  | Il comprend : |  |  |
|  | L’identification des points favorables après les études géophysiques |  |  |
|  | La matérialisation par des piquets des points favorables retenus |  |  |
|  | La numérotation des points retenus par ordre de priorité |  |  |
|  | Et toutes sujétions |  |  |
|  | Le Forfait à : __________________ Francs CFA | FF |  |
| F103 | Etudes (projet) d'exécution et plan (dossier) de recollement |  |  |
|  | Il comprend : |  |  |
|  | Le projet d’exécution assorti de : |  |  |
|  | · La présentation de la firme en charge de l’exécution des travaux |  |  |
|  | · Du personnel d’exécution affecté sur le chantier |  |  |
|  | · Du matériel affecté sur le chantier |  |  |
|  | · De l’organisation du chantier |  |  |
|  | · De la méthodologie d’exécution des travaux |  |  |
|  | · Du planning d’exécution des travaux ré actualisable chaque fin de semaine |  |  |
|  | · Le planning d’approvisionnement du chantier ré actualisé |  |  |
|  | · Des mesures de sécurité envisagées pour la protection des biens et des personnes sur le chantier |  |  |
|  | · Les mesures d’atténuations des aspects socio-environnementaux |  |  |
|  | · La mention « vu bon à exécuter » de l’ingénieur du marché, du maître d’œuvre approuvé par le chef de service du marché |  |  |
|  | Le plan de recollement assorti de : |  |  |
|  | · Rapport de final des travaux |  |  |
|  | · Les ordres de service à caractère technique (PV d’installation de chantier, PV des réunions de chantier, PV de réception partielle des pompes et autres matériels nécessitant ce genre d’opération) |  |  |
|  | · Le fiches techniques (rapport géophysique, rapport d’essai de pompage, rapport d’analyse physico chimique et bactériologique de l’eau, le certificat de traitement de l’eau à la solution chlorée délivré par le chef service d’hygiène territorialement compétent) |  |  |
|  | · Les difficultés rencontrées et les solutions apportées |  |  |
|  | · Les plans avant travaux |  |  |
|  | · Les plans conformes après travaux |  |  |
|  | · Les photos illustrant l’avancement des travaux |  |  |
|  | · Et toutes sujétions |  |  |
|  | Le Forfait à : ______________________ Francs CFA | FF |  |
| F104 | Amené et repli de matériel et du personnel |  |  |
|  | Ce prix rémunère l’amené et le repli de la totalité des installations de chantier et du personnel pour l’exécution du forage et comprend : |  |  |
|  | l’amenée et le repli du matériel et engins nécessaires à l’exécution des travaux |  |  |
|  | l’amenée et le repli du personnel nécessaire à l’exécution des travaux |  |  |
|  | et toutes sujétions |  |  |
|  | CE PRIX FORFAITAIRE sera réglé à raison de 50 pour cent des constat par le Maître d’œuvre de l’amenée et de la conformité de l’ensemble du matériel et du personnel permettant la réalisation complète du marché, et 50 pour cent des constat par le Maître d’œuvre du repli du chantier, après réception provisoire des travaux, et de la remise en état des lieux |  |  |
|  | Le Forfait à : _____________________ Francs CFA | FF |  |
| F105 | Panneau de chantier |  |  |
|  | Il comprend : |  |  |
|  | La confection du panneau en bois usinés |  |  |
|  | La sérigraphie suivant les indications du modèle type donné par le maître d’ouvrage |  |  |
|  | La fixation du panneau |  |  |
|  | Et toutes sujétions de pose. |  |  |
|  | L'unité à : _________________________Francs CFA | U |  |
| F106 | Fourniture des EPI et boîte à pharmacie du chantier (Casques, tenues, gants, bottes, cache-nez, bouchons d'oreilles) |  |  |
|  | Ce prix rémunère dans les conditions du marché l'ensemble des équipements de protection individuelle. Il comprend : |  |  |
|  | L'achat des équipements ; |  |  |
|  | La fourniture et la livraison sur le chantier ; |  |  |
|  | La mise à la disposition de tous les ouvriers travaillant sur le chantier. |  |  |
|  | L'Ensemble à : ____________________ Francs CFA | Ens. |  |
|  | LOT F200 - FORATION |  |  |
| F201 | Foration en terrain tendre au rotary en tricône ou tri lames Ø9'' ⅞ ou 12'' ⅟4 |  |  |
|  | Ce prix rémunère le fonçage en terrain sédimentaire au moyen de matériels et outils appropriés mis à disposition, y compris les reconnaissances, les fluides de circulation, le carottage et toutes sujétions, pour des diamètres de 8’’ ½ à 10’’ et des profondeurs jusqu’à 35 mètres |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : _________________ Francs CFA | ml |  |
| F202 | Pose et retrait d’un tubage provisoire en PVC plein ou en acier Ø175 – 195 mm |  |  |
|  | Ce prix rémunère la mise à disposition des matériels et outils appropriés, les descentes, les positionnements, et les remontées des tubes provisoires, y compris toutes sujétions |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : _________________ Francs CFA | ml |  |
| F203 | Foration au marteau fond de trou en Ø6’’ ½ ou Ø6’’ ¾ ou foration à boue au rotary en tricône ou tri lames Ø9'' ⅞ ou 12'' ⅟4 |  |  |
|  | Ce prix rémunère le fonçage en terrain aquifère au moyen de matériels et outils appropriés mis à disposition, y compris les reconnaissances, les fluides de circulation, le carottage et toutes sujétions, pour des diamètres de 6’’ ½ à 6’’ ¾ ou Ø9'' ⅞ ou 12'' ⅟4 et des profondeurs jusqu’à 35 à 60 mètres |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : _____________________ Francs CFA | ml |  |
|  | LOT F300 - EQUIPEMENT DU FORAGE |  |  |
| F301 | Fourniture et pose de tubes PVC pleins de diamètre 112-125 mm |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | La mise à disposition des matériels et outils appropriés |  |  |
|  | Le choix des tubes crépines (calcul des ouvertures) |  |  |
|  | La fourniture sur les sites des tubes PVC pleins |  |  |
|  | La réception technique de conformité des tubes |  |  |
|  | La pose de toutes les colonnes de tubage dans les trous forés au moyen de matériels et outils appropriés |  |  |
|  | Et toutes sujétions |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : ________________ Francs CFA | ml |  |
| F302 | Fourniture et pose de tubes PVC crépines de diamètre 112-125 mm |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | La mise à disposition des matériels et outils appropriés |  |  |
|  | Le choix des tubes crépines (calcul des ouvertures) |  |  |
|  | La fourniture sur les sites des tubes PVC crépines |  |  |
|  | La réception technique de conformité des tubes |  |  |
|  | La pose de toutes les colonnes de tubage dans les trous forés au moyen de matériels et outils appropriés |  |  |
|  | Et toutes sujétions |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : ________________ Francs CFA | ml |  |
| F303 | Fourniture et mise en place d'un massif filtrant de gravier calibré (1-3 mm) |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | Le calcul du volume de gravier à introduire dans chaque forage |  |  |
|  | La fourniture sur les sites du gravier |  |  |
|  | Le calibrage et lavage à l’eau du gravier |  |  |
|  | L’introduction au moyen de matériels et outils appropriés du gravier dans l’espace annulaire avec contrôle du volume |  |  |
|  | Et toutes sujétions |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : ___________________ Francs CFA | ml |  |
| F304 | Fourniture et mise en place d'un bouchon d'argile ou de bentonite (argile) |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | La fourniture sur les sites des quantités d’argile ou de bentonite nécessaires |  |  |
|  | La fabrication des pâtes |  |  |
|  | L’introduction au moyen de matériels et outils appropriés des pâtes dans l’espace annulaire |  |  |
|  | Et toutes sujétions |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : ______________________ Francs CFA | ml |  |
| F305 | Fourniture et mise en place de tout venant |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | La fourniture sur les sites du tout venant |  |  |
|  | L’introduction au moyen de matériels et outils appropriés du toutvenant dans l’espace annulaire |  |  |
|  | Et toutes sujétions |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : ______________________ Francs CFA | ml |  |
| F306 | Cimentation en tête de forage |  |  |
|  | La fourniture sur les sites des quantités de ciment et d’adjuvant nécessaires |  |  |
|  | La fabrication des barbotines |  |  |
|  | L’introduction au moyen de matériels et outils appropriés des barbotines dans l’espace annulaire |  |  |
|  | Et toutes sujétions |  |  |
|  | Le mètre linéaire à : ________________ Francs CFA | ml |  |
|  | LOT F400 - DEVELOPPEMENT ET ESSAI DE POMPAGE |  |  |
| F401 | Nettoyage et développement à l'air lift |  |  |
|  | Ce prix rémunère la mise à disposition des matériels et outils appropriés et le soufflage des forages jusqu’à obtention de l’eau claire |  |  |
|  | L'heure à : _____________________________ Francs CFA | H |  |
| F402 | Essai de pompage |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | La mise à disposition des matériels et outils appropriés |  |  |
|  | Les pompages par paliers |  |  |
|  | Les mesures et relevés des débits et niveaux d’eau |  |  |
|  | La détermination des caractéristiques hydrauliques du forage |  |  |
|  | Le traçage des courbes caractéristiques |  |  |
|  | Et toutes sujétions |  |  |
|  | L'heure à : _____________________________ Francs CFA | H |  |
|  | LOT F500 - ANALYSE ET TRAITEMENT DE L'EAU |  |  |
| F501 | Prélèvement et analyse physico chimique et bactériologique de l'eau |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | Les prélèvements des échantillons et l’analyse par un laboratoire agréé |  |  |
|  | La fourniture du rapport d’analyse en 3 exemplaires |  |  |
|  | Le Forfait à : ____________________________________ Francs CFA | FF |  |
| F502 | Désinfection du forage au chlore |  |  |
|  | Ce prix rémunère la composition de la solution chlorée et l’injection pendant les phases de pompage |  |  |
|  | Le Forfait à : ____________________________________ Francs CFA | FF |  |
|  | LOT F600 - RÉALISATION DE LA SUPERSTRUCTURE |  |  |
| F601 | Décapage du sol d'épaisseur 20cm pour mise en forme sous dallage et dalle de couverture (ép. 25cm) |  |  |
|  | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le mètre carré des opérations de décapage de terre végétale. Il rémunère tous les travaux tels qu'ils sont décrits dans le Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) et comprend notamment : |  |  |
|  | le terrassement des terres végétales ; |  |  |
|  | le transport et la mise en dépôt ; |  |  |
|  | Le mètre carré à : ______________________________ Francs CFA | m² |  |
| F602 | Fouille pour fondation des murs, puits perdu et caniveau d'évacuation des eaux. |  |  |
|  | Ce prix rémunère le terrassement et le dégagement et rangement des déblais hors de l’emprise des ouvrages |  |  |
|  | Le mètre cube à : _______________________________ Francs CFA | m3 |  |
| F603 | Forme de sable stabilisé d'épaisseur 20cm sous dallage de propreté |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | La fourniture et mise en place d’un lit de sable de 20cm sous dallage ainsi que celui de 5cm d'ép. au fond des fouilles. |  |  |
|  | Le mètre cube à : ______________________________Francs CFA | m3 |  |
| F604 | Béton de propreté dosé à 150 kg de ciment par m³ de béton pour fond de fouilles |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton |  |  |
|  | La mise en œuvre du béton |  |  |
|  | Le mètre cube à : _______________________ Francs CFA | m3 |  |
| F605 | Fourniture et pose d’agglos bourrés de 20x20x40 cm pour fondations des murs |  |  |
|  | Ce prix rémunère |  |  |
|  | La production des parpaings |  |  |
|  | La pose et le bourrage des agglos dans les fouilles |  |  |
|  | Le mètre carré à : ________________________Francs CFA | m² |  |
| F606 | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour chaînage horizontaux et verticaux |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton |  |  |
|  | La confection des armatures |  |  |
|  | La confection des coffrages |  |  |
|  | La mise en œuvre du béton vibré |  |  |
|  | Le mètre cube à : _________________________ Francs CFA | m3 |  |
| F607 | Construction d'un muret en agglos de 15x20x40 cm, de diamètre intérieur 3,0m et de 1,20m de hauteur. |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | La fourniture de tous les matériaux et la confection du mortier |  |  |
|  | La production et la pose des parpaings |  |  |
|  | Le mètre carré à : __________________________Francs CFA | m² |  |
| F608 | Enduit au mortier de ciment dosé à 300 kg de ciment par m³ de mortier sur murs |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | La fourniture de tous les matériaux et la confection du mortier |  |  |
|  | La mise en œuvre du mortier |  |  |
|  | Le mètre carré à : __________________________ Francs CFA | m² |  |
| F609 | Fourniture et pose de portillon en grille métallique pour clôture y compris le système de fermeture |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | La fourniture et pose des cadres et battants préfabriqués |  |  |
|  | La fourniture de cadenas |  |  |
|  | et toutes sujétions |  |  |
|  | L'unité à : __________________________________ Francs CFA | U |  |
| F610 | Réalisation d’un socle en béton de 50cm x50cm x 40cm |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton |  |  |
|  | La confection des armatures |  |  |
|  | La confection des coffrages |  |  |
|  | La mise en œuvre du béton vibré |  |  |
|  | L'unité à : ______________________________________Francs CFA | U |  |
| F611 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle de propreté y compris rampe d'accès |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton ; |  |  |
|  | La confection des armatures |  |  |
|  | La confection des coffrages |  |  |
|  | La mise en œuvre du béton vibré |  |  |
|  | Le mètre cube à : ________________________________ Francs CFA | m3 |  |
| F612 | Béton armé pour canal de dimensions 30cm x 20cm pour l'évacuation des eaux perdues vers le puisard |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton |  |  |
|  | La confection des armatures |  |  |
|  | La confection des coffrages |  |  |
|  | La mise en œuvre du béton vibré |  |  |
|  | Le mètre cube à : ________________________ Francs CFA | m3 |  |
| F613 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour construction d'un puits perdu en buses perforées et couverture en 2 éléments symétriques |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | La fourniture de tous les matériaux et la confection du béton |  |  |
|  | La confection des armatures |  |  |
|  | La confection des coffrages |  |  |
|  | La mise en œuvre du béton vibré |  |  |
|  | Le mètre cube à : ________________________ Francs CFA | m3 |  |
| F614 | Fourniture et scellement au mur de la clôture d’un logo du MINEPAT Ce prix comprend : La fourniture du métal et la confection de la plaque La sérigraphie du logo du PNDP Le scellement de la plaque sur le mur de la clôture et toutes sujétions L'unité à : ______________________ Francs CFA | U |  |
|  | LOT F700 - POSE DE LA POMPE |  |  |
| F701 | Fourniture et pose de la pompe à motricité humaine (VERGNET) y compris tubage |  |  |
|  | Ce prix comprend : |  |  |
|  | La commande et l'achat de la pompe |  |  |
|  | Le transport et la manutention y compris tous les frais afférents |  |  |
|  | La livraison et la pose y compris tous les accessoires |  |  |
|  | L'unité à : ___________________________________ Francs CFA | U |  |
| F702 | Fourniture d'un lot de matériels d'usure comprenant 02 pistons, 2 jeux de 4 segments, 01 barre de guidage, 01 joint coupelle, 02 joint de piston, 02 butées bases, 02 membranes de réamorçage, 02 billes. |  |  |
|  | Ce prix rémunère : |  |  |
|  | L'achat de tous les matériels comprenant les 02 pistons, les 02 jeux de segments, la barre de guidage, le joint de coupelle, les 02 joints de piston, les 02 butées bases, les 02 membranes de réamorçage et les 02 billes. |  |  |
|  | La livraison au comité de gestion avant la réception provisoire. |  |  |
|  | L'Ensemble à : ___________________________ Francs CFA | Ens. |  |
| F703 | Formation et mise en place du comité de Gestion Ce prix rémunère : la formation des membres et leurs mise en place minimum (05) personne Le Forfait à : | FF |  |

PIECE N°7 : DÉTAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Pour la réalisation d’un (01) forage productif équipé de pompe à motricité humaine

| N° | DESIGNATION | Unité | Qté | P.U HT | P.T HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOT F100 – ETUDES ET INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  |
| F101 | Prospection géophysique | FF | 1 |  |  |
| F102 | Implantation de l'ouvrage | FF | 1 |  |  |
| F103 | Etudes (projet) d'exécution et plan (dossier) de recollement | FF | 1 |  |  |
| F104 | Amené et repli de matériel et du personnel | FF | 1 |  |  |
| F105 | Panneau de chantier | U | 1 |  |  |
| F106 | Fourniture des EPI et boîte à pharmacie du chantier (Casques, tenues, gants, bottes, cache-nez, bouchons d'oreilles) | Ens. | 1 |  |  |
|  | SOUS - TOTAL F100 |  |  |  |  |
|  | LOT F200 - FORATION |  |  |  |  |
| F201 | Foration en terrain tendre au rotary en tricône ou tri lames Ø9'' ⅞ ou 12'' ⅟4 | ml | 70 |  |  |
| F202 | Pose et retrait d’un tubage provisoire en PVC plein ou en acier Ø175 – 195 mm | ml | 20 |  |  |
| F203 | Foration au marteau fond de trou en Ø6’’ ½ ou Ø6’’ ¾ ou foration à boue au rotary en tricône ou tri lames Ø9'' ⅞ ou 12'' ⅟4 | ml | 20 |  |  |
|  | SOUS - TOTAL F200 |  |  |  |  |
|  | LOT F300 - EQUIPEMENT DU FORAGE |  |  |  |  |
| F301 | Fourniture et pose de tubes PVC pleins de diamètre 112-125 mm | ml | 70 |  |  |
| F302 | Fourniture et pose de tubes PVC crépines de diamètre 112-125 mm | ml | 20 |  |  |
| F303 | Fourniture et mise en place d'un massif filtrant de gravier calibré (1-3 mm) | ml | 20 |  |  |
| F304 | Fourniture et mise en place d'un bouchon d'argile ou de bentonite (argile) | ml | 2 |  |  |
| F305 | Fourniture et mise en place de tout venant | ml | 57 |  |  |
| F306 | Cimentation en tête de forage | ml | 1 |  |  |
|  | SOUS - TOTAL F300 |  |  |  |  |
|  | LOT F400 - DEVELOPPEMENT ET ESSAI DE POMPAGE |  |  |  |  |
| F401 | Nettoyage et développement à l'air lift | H | 8 |  |  |
| F402 | Essai de pompage | H | 6 |  |  |
|  | SOUS - TOTAL F400 |  |  |  |  |
|  | LOT F500 - ANALYSE ET TRAITEMENT DE L'EAU |  |  |  |  |
| F501 | Prélèvement et analyse physico chimique et bactériologique de l'eau | FF | 1 |  |  |
| F502 | Désinfection du forage au chlore | FF | 1 |  |  |
|  | SOUS - TOTAL F500 |  |  |  |  |
|  | LOT F600 - RÉALISATION DE LA SUPERSTRUCTURE |  |  |  |  |
| F601 | Décapage du sol d'épaisseur 20cm pour mise en forme sous dallage et dalle de couverture (ép. 25cm) | m² | 15,54 |  |  |
| F602 | Fouille pour fondation des murs, puits perdu et caniveau d'évacuation des eaux. | m3 | 8,11 |  |  |
| F603 | Forme de sable stabilisé d'épaisseur 20cm sous dallage de propreté | m3 | 1,41 |  |  |
| F604 | Béton de propreté dosé à 150 kg de ciment par m³ de béton pour fond de fouilles | m3 | 0,65 |  |  |
| F605 | Fourniture et pose d’agglos bourrés de 20x20x40 cm pour fondations des murs | m² | 5,65 |  |  |
| F606 | Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour chaînage horizontaux et verticaux | m3 | 1,1 |  |  |
| F607 | Construction d'un muret en agglos de 15x20x40 cm, de diamètre intérieur 3,0m et de 1,20m de hauteur. | m² | 11,3 |  |  |
| F608 | Enduit au mortier de ciment dosé à 300 kg de ciment par m³ de mortier sur murs | m² | 18,77 |  |  |
| F609 | Fourniture et pose de portillon en grille métallique pour clôture y compris le système de fermeture | U | 2 |  |  |
| F610 | Réalisation d’un socle en béton de 50cm x50cm x 40cm | U | 1 |  |  |
| F611 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour dalle de propreté y compris rampe d'accès | m3 | 0,8 |  |  |
| F612 | Béton armé pour canal de dimensions 30cm x 20cm pour l'évacuation des eaux perdues vers le puisard | m3 | 0,36 |  |  |
| F613 | Béton armé dosé à 350kg/m3 pour construction d'un puits perdu en buses perforées et couverture en 2 éléments symétriques | m3 | 0,55 |  |  |
| F614 | Fourniture et scellement au mur de la clôture d'un logo du MINEPAT | U | 1 |  |  |
|  | SOUS - TOTAL F600 |  |  |  |  |
|  | LOT F700 - POSE DE LA POMPE ET FORMATION |  |  |  |  |
| F701 | Fourniture et pose de la pompe à motricité humaine (VERGNET/INDIA MARK II) y compris tubage | U | 1 |  |  |
| F702 | Fourniture d’un lot de matériels d’usure comprenant 02 pistons, 2 jeux de 4 segments, 01 barre de guidage, 01 joint coupelle, 02 joint de piston, 02 butées bases, 02 membranes de réamorçage, 02 billes. | Ens. | 1 |  |  |
| F703 | Formation et mise en place du comité de Gestion | FF | 1 |  |  |
|  | SOUS - TOTAL F700 |  |  |  |  |
|  | TOTAL HORS TAXES |  |  |  |  |

| RECAPITULATIF |  |
| --- | --- |
| DESIGNATION | COUT TOTAL HT |
| RÉALISATION D’UN FORAGE PRODUCTIF EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A Vina Lah |  |
| RÉALISATION D’UN FORAGE PRODUCTIF EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A Hosséré Mosquée |  |
| RÉALISATION D’UN FORAGE PRODUCTIF EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE ADjouroum Marché |  |
| RÉALISATION D’UN FORAGE PRODUCTIF EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A Dibi Marché |  |
| RÉALISATION D’UN FORAGE PRODUCTIF EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A Dibi Abattoir |  |
| RÉALISATION D’UN FORAGE PRODUCTIF EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A Mandourou kolsel Carrefour |  |
| RÉALISATION D’UN FORAGE PRODUCTIF EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A Galdi Abattoir |  |
| RÉALISATION D’UN FORAGE PRODUCTIF EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A Kona Toukour |  |
| RÉALISATION D’UN FORAGE PRODUCTIF EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A Mbéré Magoinang Ecole |  |
| RÉALISATION D’UN FORAGE PRODUCTIF EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A Yangai |  |
| TOTAL GENERAL HT |  |
| TVA (19,25%) |  |
| TOTAL GENERAL TTC |  |
| AIR (2,2% ou 5,5%) |  |
| NAP |  |

Arrêté le présent devis à la somme de ……………………………………

PIECE N°8 : CADRE DU SOUS DÉTAIL DES PRIX

Note relative à la présentation des sous-détails de prix et taxes.

1. Un sous-détail expose toutes les étapes d’établissement d’un prix de vente. Aussi, constitue-t-il un élément important d’appréciation de la qualité du prix proposé par un soumissionnaire.

Il n’est pas nécessaire d’imposer un modèle de présentation à tous les soumissionnaires, compte tenu de la grande diversité de logiciels de détermination des sous détails de prix. En revanche, ils devront comporter les éléments suivants :

a. Détail du coefficient de vente suivant le modèle présenté après la présente note ;

b. Coût en prix secs des matériels prévus pour le chantier ;

c. Coût en prix secs des fournitures nécessaires au chantier ;

d. Coût de la main d’œuvre locale et expatriée ;

e. Pour chaque prix du bordereau, une fiche issue des points 1, 2, 3 et 4 susvisés, indiquant les rendements conduisant aux prix unitaires ;

f. Le sous-détail précis des forfaits d’installation du camp de base, d’amenée et de retour du matériel, du laboratoire et ses équipements, d’aménagement d’une carrière (le cas échéant), etc. ;

g. Le sous-détail précis des forfaits d’aménagement, d’entretien des locaux et de fourniture des moyens mis à la disposition du Maître d’Ouvrage Délégué ;

h. Le sous-détail des impôts et taxes.

2. Cadre de présentation du coefficient de vente, encore appelé coefficients de frais généraux.

A. Frais généraux de chantier

- Etudes …..

- … …..

- … _______

Total C1

B. Frais généraux de siège

- Frais de siège …..

- Frais financiers …..

- … …..

- Aléas et bénéfice …..

________

Total C2

Coefficient de vente k = 100/ (100-C)

Avec C=C1+C2

3. Le Maître d’Ouvrage peut proposer un cadre du sous-détail des prix unitaires comportant les éléments énoncés au point 1 ci-dessus.

| SOUS-DETAIL DE PRIX |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° Prix | Désignation | Composante | Ration par rapport au montant | Total |
| Désignation : Travaux de Foration |  |  |  |  |
|  |  | Transport |  |  |
| 1 | Fourniture et divers | Réserve matériaux importés |  |  |
|  |  | Réserve matériaux acquis localement |  |  |
|  |  | Risques + bénéfices |  |  |
|  |  | Autres |  |  |
| Total fournitures |  |  |  |  |
| 2 | Main d'œuvre | Encadrement et cadres |  |  |
|  |  | Ouvriers qualifiés |  |  |
|  |  | Manœuvres |  |  |
|  |  | Risques + bénéfices |  |  |
|  |  | Autres |  |  |
| Total Main d'œuvre |  |  |  |  |
| 3 | Amortissement matériel | Matériel |  |  |
|  |  | Outillage |  |  |
|  |  | Matériel divers |  |  |
|  |  | Autres |  |  |
| Total Amortissement matériel |  |  |  |  |
| 4 | Frais généraux | Transactions diverses pour fournitures et matériaux |  |  |
|  |  | Frais de siège et d'études : |  |  |
|  |  | Frais de siège |  |  |
|  |  | Frais d'études : |  |  |
|  |  | Formation à l'utilisation des |  |  |
|  |  | Equipements |  |  |
|  |  | Frais financier : |  |  |
|  |  | Agios |  |  |
|  |  | Retenue de garantie |  |  |
|  |  | CNPS |  |  |
|  |  | Garantie de bonne fin |  |  |
|  |  | Timbres et enregistrement |  |  |
|  |  | Assurance |  |  |
|  |  | Frais généraux de chantier : |  |  |
|  |  | Coordination |  |  |
|  |  | Véhicule |  |  |
|  |  | Carburant et lubrifiant |  |  |
| Total frais généraux |  |  |  |  |
| PRIX UNITAIRE |  |  |  |  |

PIECE N° 9 : MODEL DE LA LETTRE COMMANDE

| RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie ********** RÉGION DE L’ADAMAOUA ********** SERVICES DU GOUVERNEUR ********** STRUCTURE INTERNE DE GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS ********** |  | REPUBLIC OF CAMEROON Peace – Work – Fatherland *********** ADAMAWA REGION *********** GOVERNOR’S OFFICE *********** INTERNAL STRUCTURE OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF PUBLIC CONTRACTS ********** |
| --- | --- | --- |

LETTRE COMMANDE N° _______________/LC/H/SDG/SIGAMAP/2024

PASSÉE APRÈS AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° _____/AONO/H/SDG/SIGAMAP/CRPM/2024 du _________

POUR LA RÉALISATION DE 10 FORAGES PRODUCTIFS ÉQUIPÉS DE POMPES A MOTRICITÉ HUMAINE DANS CERTAINES LOCALITÉS DE LA COMMUNE DE NYAMBAKA, DÉPARTEMENT DE LA VINA, RÉGION DE L’ADAMAOUA

AUTORITE CONTRACTANTE : Le Gouverneur de la Région de l’Adamaoua

MAITRE D’OUVRAGE DÉLÉGUÉ : Le Délégué Régionale de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire de l’Adamaoua

| TITULAIRE : | ------------------------------ |
| --- | --- |
|  | BP :------------------------, TEL : ---------------------------- |
|  | N° RCCM : --------------------------- |
|  | N° CONTRIBUABLE : --------------------------------- |
|  | COMPTE BANCAIRE : -----------------------------, ----------------------------, AGENCE DE : ----------------------- |

OBJET : POUR LA RÉALISATION DE 10 FORAGES PRODUCTIFS ÉQUIPÉS DE POMPES A MOTRICITÉ HUMAINE DANS CERTAINES LOCALITÉS DE LA COMMUNE DE NYAMBAKA, DÉPARTEMENT DE LA VINA, RÉGION DE L’ADAMAOUA

LIEU DE D’EXECUTION : Dibi Marché, Dibi Abatoire, Mandourou Koslsel carrefour, Galdi Abatoir, Kona Toukour, Mbéré Magoinang école, Yangaî

DELAI DE LIVRAISON : Cinq (05) mois

MONTANT EN FCFA :

| MONTANT HT |  |
| --- | --- |
| MONTANT TVA (19,25%) |  |
| MONTANT AIR (2,2% ou 5,5%) |  |
| MONTANT TTC |  |
| MONTANT NET A MANDATER |  |

FINANCEMENT : BIP MINEPAT, Exercices 2024-2025

IMPUTATION :  94 195 05 110000 523412

SOUSCRITE, LE ________________________________

SIGNEE, LE ___________________________________

NOTIFIEE, LE __________________________________

ENREGISTREE, LE _______________________________

Entre :

L’État du Cameroun, représenté par le Gouverneur de la Région de l’Adamaoua,

dénommé ci-après «L’Autorité Contractante»

D'une part,

Et

| TITULAIRE : | ------------------------------ |
| --- | --- |
|  | BP :------------------------, TEL : ---------------------------- |
|  | N° RCCM : --------------------------- |
|  | N° CONTRIBUABLE : --------------------------------- |
|  | COMPTE BANCAIRE : -----------------------------, ----------------------------, AGENCE DE : ----------------------- |

Représenté par M/Mme -----------------------, son Directeur/Directeur Général/Mandataire,

dénommé ci-après «Le Cocontractant»

D'autre part,

LU ET CONVENU :

DOCUMENTS A INSERER (avant la  page de signature):

CCAP

CCTP

BP

DE

PAGE ------------- ET DERNIÈRE DE LA LETTRE COMMANDE N° -------------------------

PASSÉE APRÈS AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT

N° _____/AONO/H/SDG/SIGAMAP/CRPM/2024 du _________

POUR LA RÉALISATION DE 10 FORAGES PRODUCTIFS ÉQUIPÉS DE POMPES A MOTRICITÉ HUMAINE DANS CERTAINES LOCALITÉS DE LA COMMUNE DE NYAMBAKA, DÉPARTEMENT DE LA VINA, RÉGION DE L’ADAMAOUA

Avec la -----------------, BP: ----------------, / Tel : -----------------

DELAI DE LIVRAISON : cinq (05) mois maximum

MONTANT EN FCFA :

| MONTANT HTVA |  |  |
| --- | --- | --- |
| MONTANT TVA |  |  |
| MONTANT AIR (2,2% ou 5,5%) |  |  |
| MONTANT TTC |  |  |
| MONTANT NET A MANDATER |  |  |

SIGNATURES

| Lu et approuvé par le Cocontractant Ngaoundéré, le | Signée par le Gouverneur de la Région de l’Adamaoua (Autorité Contractante) Ngaoundéré, le |
| --- | --- |
| Enregistrement |  |

Pièce N° 10 : GRILLE D’ÉVALUATION

MODÈLE DE GRILLE D’ANALYSE POUR LA SOUS-COMMISSION D’ANALYSE TECHNIQUE : CRITÈRES DE CONFORMITÉ TECHNIQUE

CRITÈRES DE CONFORMITÉ ADMINISTRATIVE

| Critère | DOCUMENTS DEMANDES | FOURNI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | OUI | NON |
| 1 | Le modèle de de déclaration d`intention de soumission |  |  |
| 2 | L’original de la quittance d’achat du DAO |  |  |
| 3 | La caution de soumission dûment remplie et signée selon le modèle |  |  |
| 4 | La photocopie certifiée de la carte de contribuable en cours de validité |  |  |
| 5 | Un plan de localisation du siège du soumissionnaire visé par les services compétents |  |  |
| 6 | L’attestation de domiciliation bancaire délivrée par une banque de premier ordre, agréée par le Ministère chargé des finances. |  |  |
| 7 | L’attestation de non redevance fiscale en cours de validité |  |  |
| 08 | L’attestation de non faillite datée de moins de trois (3) mois délivrée par le greffe du tribunal de grande instance du lieu de siège de l’entreprise |  |  |
| 09 | L’attestation de souscription à la CNPS signée par le directeur Général ou un représentant dûment mandaté en cours de validité |  |  |
| 10 | Une attestation de non exclusion des marchés délivrée par l’ARMP en cours de validité |  |  |
| 11 | Rapport de visite de site signé par l’Entrepreneur. |  |  |
| 12 | Le CCAP dûment paraphé à chaque page et signé à la dernière |  |  |

| ENTREPRISE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CRITERE D‘EVALUATION | Notation Binaire |  |  |
| I-PRESENTATION GENERALE DE L’OFFRE |  |  |  |
| 1- présentation visuelle de l’offre : Dossiers reliés et propres | OUI /NON |  |  |
| 2- Respect de l’ordre d’assemblage | OUI /NON |  |  |
| 3- clarté et lisibilité des documents fournis | OUI /NON |  |  |
| S/ TOTAL I | 03 |  |  |
| II-MOYENS HUMAINS : |  |  |  |
| - Conducteur des Travaux : |  |  |  |
| - Technicien supérieur en génie rural ou équivalent: Copie certifiée conforme du diplôme | OUI /NON |  |  |
| -CV actualisé daté et signé | OUI /NON |  |  |
| -Expérience professionnelle dans le domaine d’hydraulique > ou = /3 ans | OUI /NON |  |  |
| - Chef Chantier |  |  |  |
| - Agent Technique de génie rural ( au moins 3 ans d’expérience) Copie certifié conforme du diplôme | OUI /NON |  |  |
| -CV actualisé daté et signé | OUI /NON |  |  |
| Expérience professionnelle dans le domaine d’hydraulique > ou = 2 ans | OUI /NON |  |  |
| - Autre personnels de l’entreprise |  |  |  |
| Spécialiste de la pompe | OUI /NON |  |  |
| Maçon supérieur ou égal à 2 | OUI /NON |  |  |
| Manœuvres supérieur ou égal à 3 | OUI /NON |  |  |
| Chauffeur | OUI /NON |  |  |
| Gardien | OUI /NON |  |  |
| S/ TOTAL II | 11 |  |  |
| III- MOYENS LOGISTIQUES DE L’ENTREPRISE |  |  |  |
| - Moyens Roulants |  |  |  |
| Sondeuse avec pièces justificatives=1 | OUI /NON |  |  |
| Camion à grue avec pièces justificatives=1 | OUI /NON |  |  |
| Compresseur à haute pression avec pièces justificatives=1 | OUI /NON |  |  |
| Véhicule de liaison 4x4 pick –uk avec pièces justificatives | OUI /NON |  |  |
| Benne camion avec pièces justificatives=1 | OUI /NON |  |  |
| - Autres Matériels |  |  |  |
| Liste des équipements et petit matériel de chantier de forage propriété de l’entreprise (joindre et facture de livraison) minimum 05 matériels | OUI /NON |  |  |
| S/ TOTAL III | 06 |  |  |
| IV- METHODOLOGIE DES TRAVAUX |  |  |  |
| - description détaillée de la méthodologie | OUI /NON |  |  |
| Description détaillé du site | OUI /NON |  |  |
| Rapport de prospection et Rapport de sondage électrique / sondage à la baguette magique | OUI /NON |  |  |
| Plan géographique des points favorables (2 à 3 points ) | OUI /NON |  |  |
| Organigramme du personnel de chantier | OUI /NON |  |  |
| Prise en compte des mesures de sécurité de chantier | OUI /NON |  |  |
| Prise en compte de la protection de l’environnement | OUI /NON |  |  |
| Planning d’entretien pendant la période de garantie | OUI /NON |  |  |
| Planning d’exécution des travaux | OUI /NON |  |  |
| Planning d’approvisionnement des travaux signé | OUI /NON |  |  |
| S/ TOTAL IV | 10 |  |  |
| V- REFERENCES ET CAPACITE DE PREFINANCEMENT DE L’ENTREPRISE |  |  |  |
| Attestation de solvabilité bancaire ou lignes de crédits | OUI /NON |  |  |
| Projet d`au moins (03) trois forages réalisés (PV de réception et photocopie des contrats de trois dernières années) | OUI/NON |  |  |
| CCTP paraphé à chaque page et signé à la dernière | OUI /NON |  |  |
| S/ TOTAL V | 03 |  |  |
| TOTAL de OUI /NON | 33 |  |  |
| % sur 100 |  |  |  |
| Offre financière déclarée |  |  |  |
| Offre financière corrigée |  |  |  |
| Offre financière retenue |  |  |  |

Pour être qualifié l’entreprise doit totaliser 24 « OUI » sur 33 soit 70%

CRITÈRES DE CONFORMITÉ FINANCIÈRE

| Critères | DOCUMENTS DEMANDES | FOURNI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | OUI | NON |
| 1 | La lettre de soumission rédigée selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée |  |  |
| 2 | Le bordereau des prix unitaires rempli, daté et signé selon le modèle |  |  |
| 3 | le sous détail des prix unitaires daté et signé selon modèle |  |  |
| 4 | Le devis quantitatif et estimatif daté et signé selon le modèle |  |  |

NB : L'offre établie par le soumissionnaire comprendra tous les documents demandés, remplis, signés et présentés conformément aux dispositions du DAO.

Pièce N° 11 : FORMULAIRES ET MODÈLES A UTILISER

SOMMAIRE DES ANNEXES

- Annexe 1 :	Modèle de soumission

- Annexe 2 :	Modèle de caution de soumission

- Annexe 3 : 	Modèle de cautionnement définitif

- Annexe 4 :	Modèle de caution d’avance de démarrage

- Annexe 5 :	Modèle de caution de retenue de garantie

- Annexe 6 : Modèle de tableau de décomposition du chiffre annuel

- Annexe 7 : Modèle pour les moyens en personnel et en matériel

- Annexe 8 : Modèle de tableau de décomposition du plan de charge

- Annexe 9 : Cadre du planning prévisionnel

- Annexe 10 : modèles de rapport de visite de sites

Annexe 1 : MODÈLE DE DÉCLARATION D`INTENTION DE SOUMISSION

Je, soussigné …......................................................……………………………………………....... [Indiquer le nom et la qualité du signataire]

représentant la  société,  l’entreprise  ou  le  groupement……………………..............…..…   dont le  siège  social  est  à……….…..............................….  inscrite au registre du commerce de ………...............……………………...  sous le n° ………………..................................……

Après  avoir  pris  connaissance  de  toutes  les  pièces  figurant  ou  mentionnées  au  dossier  d'Appel d’Offres n°………………… (Y compris l’(es) additif(s) pour la réalisation de dix (10) Forages productifs équipés de pompe à motricité humaine dans certaines localités de la Commune de Nyambaka, Département de la Vina ; Région de l’Adamaoua.

- Après m'être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des travaux à effectuer.

- Remets, revêtus de ma signature, le Bordereau des Prix Unitaires ainsi que le Devis Estimatif établis conformément aux cadres figurant dans le Dossier d'Appel d'Offres.

- Me soumets et m'engage à exécuter les travaux conformément au Dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre à	……….........................................................................................................................................................  [en chiffres et en lettres] francs Cfa Hors TVA, et à ………............................................  francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres]

- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de ……….............  mois

- M’engage  en  outre  à  maintenir  mon  offre  dans  le  délai  90 jours  à compter de la date limite de remise des offres.

Le  Maître  d’Ouvrage  se  libérera  des  sommes  dues  par  lui  au  titre  du  présent  marché  en  faisant donner crédit au compte n° ………………......................   ouvert au nom de …................................…auprès de la banque ..…………………………..  Agence de …..............................……………………..

Avant  signature  du  marché,  la  présente  soumission  acceptée  par  vous  vaudra  engagement  entre nous.

Fait à  ….....  Le ..................……….

Signature de …...........................................……….

en qualité de ...........................................………. dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de  ………...........................................……….

# Annexe 2 : MODÈLE DE CAUTION DE SOUMISSION

Adressée à [Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Adamaoua]

Attendu que l’entreprise ……………..........................………..   , ci-dessous désignée « le soumissionnaire », a soumis son  offre  en  date  du  ……………..........................………..     pour la réalisation de dix (10) Forages productifs équipés de pompe à motricité humaine dans certaines localités de la Commune de Nyambaka, Département de la Vina ; Région de l’Adamaoua.

, ci-dessous désignée « l’offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à …………………..[indiquer le montant]  francs CFA,

Nous …………....................…..........................………..  [nom et adresse de la banque], représentée par ……………..........................………..  [noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement au Maître d’Ouvrage de la somme maximale de ………… [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s’engage à régler intégralement au Maître d’Ouvrage, s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l’offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l’acte de soumission ;

Ou Si le soumissionnaire, s’étant vu notifier l’attribution du marché par l’Autorité Contractante pendant la période de validité :

- manque à signer ou refuse de signer le marché, alors qu’il est requis de le faire ;

- manque à  fournir  ou  refuse  de  fournir  le  cautionnement  définitif  du  marché  (cautionnement définitif), comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage un montant allant jusqu’au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d’Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d’Ouvrage notera que le montant qu’il réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions

ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu’il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d’Ouvrage pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu’au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d’Ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………............….., le signature de la banque]

Annexe 3 : MODÈLE DE CAUTIONNEMENT DÉFINITIF

Référence de la Caution : N° ……………..................................………..

Adressée  à  [indiquer  le  Maître  d’Ouvrage  et  son  adresse  ]  Cameroun,  ci-dessous  désigné  «  le  Maître d’Ouvrage »

Attendu que ……………..........................................................................[nom et adresse de l’entreprise], ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser pour la réalisation de dix (10) Forages productifs équipés de pompe à motricité humaine dans certaines localités de la Commune de Nyambaka, Département de la Vina ; Région de l’Adamaoua.

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que l’entrepreneur remettra à l’Autorité Contractante un cautionnement définitif, d’un montant égal à 2% du montant de la tranche du marché correspondante, comme garantie de l’exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur ce cautionnement,

Nous,………..............................................................................................................................................  [nom et adresse de banque], représentée par …………….............................................................. [noms des signataires],

ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d’Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu’à concurrence de la somme de ................................................................................................................................................  [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification à l’entrepreneur, par le Maître d’Ouvrage, de l’approbation du marché.  Elle sera libérée dans un délai d’un mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le

[signature de la banque]

Annexe 4 : MODÈLE DE CAUTION D’AVANCE DE DÉMARRAGE

Banque : référence, adresse ……………...............................................................................................................................................................………..

Nous  soussignés  (banque,  adresse),  déclarons  par  la  présente  garantir,  pour  le  compte  de  :…………....................................................................................................................................................................................................……….. [le titulaire], au profit de maître d’Ouvrage

[Adresse du Maître d’Ouvrage]

(« le bénéficiaire »)

Le  paiement,  sans  contestation  et  dès  réception  de  la  première  demande  écrite  du  bénéficiaire, déclarant  que  ………….................……..     [le  titulaire]   ne  s’est  pas  acquitté  de  ses  obligations,  relatives  au remboursement  de  l’avance  de  démarrage  selon  les  conditions  du  marché   ………….................……..     du…………..................................……..  relatif à la réalisation de dix (10) Forages productifs équipés de pompe à motricité humaine dans certaines localités de la Commune de Nyambaka, Département de la Vina ; Région de l’Adamaoua. de la somme totale maximum correspondant à l’avance de [vingt (20) %] du montant Toutes Taxes Comprises du marché n° …………........................................................…….. , payable dès la notification de l’ordre de service correspondant, soit :…………..........................................……..  Francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance  sur  les  comptes  de  …………...............................................................……..	[le  titulaire]  ouverts  auprès  de  la  banque……….................……..………….................……..………….................……sous le n°

Elle restera en vigueur jusqu’au remboursement de l’avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l’avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le

[signature de la banque]

Annexe 5 : MODÈLE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE

Banque : …………...........................……………………

Référence de la Caution : N° …………...........................……………………

Adressée [indiquer le Maître d’Ouvrage]

[Adresse du Maître d’Ouvrage]

ci-dessous désigné « le Maître d’Ouvrage »

Attendu que................................................................................................................................……............………………[nom  et  adresse  de  l’entreprise],

ci-dessous désigné « l’entrepreneur », s’est engagé, en exécution du marché, à la réalisation de dix (10) Forages productifs équipés de pompe à motricité humaine dans certaines localités de la Commune de Nyambaka, Département de la Vina ; Région de l’Adamaoua.

Attendu qu’il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à dix pour cent (10%)   du montant du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l’entrepreneur cette caution,

Nous, …………...........................………………………………...........................……………………………….............................  [nom et adresse de banque], représentée par  [noms des signataires], et ci-dessous désignée « la banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l’égard du Maître d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de …………...........................……………………

[en chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché(10).

Et  nous  nous  engageons  à  payer  au  Maître  d’Ouvrage,  dans  un  délai  maximum  de  huit  (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l’entrepreneur n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu’il se trouve débiteur du Maître d’Ouvrage au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à [pourcentage  inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d’une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d’Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d’Ouvrage avec copie à l’Autorité Contractante au  titre de  la  présente  garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ……………..........................……….., le ……………..........................………..

[signature de la banque]

Annexe 6 : MODÈLE DE TABLEAU DE DÉCOMPOSITION DU CHIFFRE ANNUEL (2020 à 2022)

ANNÉE ……… (Ce tableau doit être rempli par année)

| Opérations | Maître d’ouvrage (adresse et téléphone) | Ingénieur du Marché (adresse et téléphone) | Durée (j) | Date de démarrage | Date d’achèvement | Montants des travaux (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ……………… |  |  |  |  |  |  |
| ……………… |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL ANNUEL |  |

Fait à........................ le...........................

Le Soumissionnaire,

NB : Joindre les procès-verbaux de réceptions provisoires, définitives, ou des attestations de bonne fin accompagnés si nécessaire de copies de photos d’illustrations de chaque infrastructure

## Annexe 7 : MODÈLE POUR LES MOYENS EN PERSONNEL ET EN MATÉRIEL

I. PERSONNEL

|  | NOMS | QUALIFICATION | FONCTION SUR |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (diplôme – formation | CHANTIER |
|  |  | expérience) |  |
| A. Cadre - Direction |  |  |  |
| de chantier |  |  |  |
| B. Encadrement |  |  |  |

|  | NOMBRE |
| --- | --- |
| C. Maçon |  |
| D. Ouvriers spécialisés |  |

II. EQUIPEMENTS

II-1 Equipement et Matériel pour l’exécution des travaux

| DESIGNATION | NOMBRE | AGE - ETAT | PROVENANCE | STATUT |
| --- | --- | --- | --- | --- |

II-2 Petits matériels et outillages de chantier

| DESIGNATION | NOMBRE | AGE - ETAT | PROVENANCE |
| --- | --- | --- | --- |

Annexe 8 : MODELE DE TABLEAU DE DECOMPOSITION DU PLAN DE CHARGE 
(2020 et 2022)

ANNEE ……… (Ce tableau doit être rempli par année)

| Opérations | Maître d’ouvrage (adresse et téléphone) | Ingénieur du marché (adresse et téléphone) | Durée (j) | Date de démarrage | Date d’achèvement | Montants des travaux (fcfa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL ANNUEL |  |

Fait à........................ le...........................

Le Soumissionnaire,

NB: Joindre les contrats ou lettres – commandes  en cours ou futurs

Annexe 9: CADRE DU PLANNING

Note sur la présentation des plannings

Les quantités, les rendements journaliers, la durée d’exécution des travaux et les ralentissements voire les interruptions dues devront ressortir clairement des plannings.

Le planning financier qui découle du planning des travaux devra indiquer mois par mois, les montants prévisionnels des décomptes de travaux par poste et cumulés, en tenant compte de l’incidence des saisons de pluies, pour la solution de base et éventuellement la solution variante.

| N° | Désignation des travaux |  | Mois 1 |  |  |  | Mois 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
|  | Administration |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Prise de contact |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Travaux préparatoires et Etudes |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Exécution |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Travaux de Foration, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Equipement et Développement du forage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Essai de pompage et de Remonté |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Désinfection du forage et Analyse de l’eau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Travaux de Maçonnerie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Fourniture et pose de la pompe manuelle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | formation de l’agent d’entretien de la pompe manuelle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Mise en service du forage productif équipé et réception du forage |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fait à ………………… le …………………………

Le soumissionnaire,

(Nom, prénom, signature et cachet)

Annexe 10 : MODÈLE DE RAPPORT DE VISITE DU SITE

Je soussigné __________________________________________, (nom, prénom, fonction)

Représentant de l'Entreprise ____________________________________________, (nom de l’entreprise)

Atteste sur l’honneur  avoir effectué la reconnaissance du site pour la réalisation de dix (10) Forages productifs équipés de pompe à motricité humaine dans certaines localités de la Commune de Nyambaka, Département de la Vina ; Région de l’Adamaoua.

Conformément au dossier d'appel d'offres n° ______________.

Fait à ______________, le ________________

L’Entrepreneur

PIECE 12 : PLANS D’EXÉCUTION

PIECE 13 : LISTE DES BANQUES AGRÉÉES

LISTE DES BANQUES ET DES COMPAGNIES D’ASSURANCES AGRÉES ET HABILITÉES A ÉMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS AU CAMEROUN

**********************

- BANQUES

- AFRILAND FIRST BANK (FIRST BANK), BP 11 834 Yaoundé ;

- BANQUE ATLANTIQUE CAMEROUN (BACM), BP 2 933 Douala ;

- BANQUE CAMEROUNAISE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (BC-PME), BP 12 962 Yaoundé ;

- BANQUE GABONAISE POUR LE FINANCEMENT INTERNATIONAL (BGFI-BANK), BP 600 Douala ;

- BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L’EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC), BP 1 925 Douala ;

- BANK OF AFRICA CAMEROON (BOA CAMEROUN), BP 4 593 Douala;

- CITIBANK CAMEROON (CITIGROUP), BP 4 571 Douala;

- COMMERCIAL BANK OF CAMEROON (CBC), BP 4 004 Douala;

- ECOBANK CAMEROUN (ECOBANK), BP 582 Douala;

- NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK (NFCB), BP 6 578 Yaoundé;

- SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUES-CAMEROUN (SCB CAMEROUN), BP 300 Douala;

- SOCIETE GENERALE CAMEROUN (SGC), BP 4 042

- STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON (SCBC), BP 1 784 Douala;

- UNION BANK OF CAMEROON (UBC), BP 15 569 Douala;

- UNITED BANK FOR AFRICA (UBA), BP 2 088 Douala.

- COMPAGNIES D’ASSURANCES

- ACTIVA ASSURANCES, BP 12 970 Douala ;

- AREA ASSURANCES SA, BP 1 531 Douala ;

- ATLANTIQUE ASSURANCES, BP 2 933 Douala ;

- BENEFICIAL GENERAL INSURANCE SA, BP 2 328 Douala ;

- CHANAS ASSURANCES SA, BP 109 Douala;

- CPA SA, BP 2 759 Douala ;

- NSIA ASSURANCES SA, BP 2759 Douala ;

- PRO ASSUR SA, BP 5 963 Douala ;

- SAAR SA, BP 1 011 Douala ;

- SAHAM ASSURANCES SA, BP 11 315 Douala.

- ZENITHE INSURANCE SA, BP 1 540 Douala.

Joindre les CV  datés et signés qui seront accompagnés des diplômes légalisés, de certificats de travail ou de contrats de travail légalisés et des cartes professionnelles

En toute propriété (joindre la carte grise) ou attestation de location prévue pour le chantier