| REGION DE L’EXTREME-NORD --------- DEPARTEMENT DU MAYO-TSANAGA ------------------- COMMUNE DE ROUA ------------------- COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES -------------------- |  | FAR NORTH-REGION ------------------- MAYO-TSANAGA DIVISION ------------------- ROUA CONCIL ------------------- INTERNALCONCIL TENDERS BOARD --------------- |
| --- | --- | --- |

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°  ___ /AONO/ REN/ DMT/CIPM-ROUA/AI/2024 DU 10 DECEMBRE 2024 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN  FORAGE PRODUCTIF EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A L’EP DE MEUSTEUK (Lot 1) ET L’EP DE TREWAD (Lot 2) DANS L’ARRONDISSEMENT DE SOULEDE-ROUA ; DEPARTEMENT DU MAYO-TSANAGA, REGION DE L’EXTREME-NORD.

MAITRE D’OUVRAGE : MONSIEUR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE ROUA

AUTORITE CONTRACTANTE : MONSIEUR LEMAIRE DE LA COMMUNE DE ROUA

COMMISSION INTERNEDE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

FINANCEMENT : FEICOM (Programme de réalisation des Initiatives Spécifiques et Sensibles à la Nutrition et la Promotion de la Santé), Exercice 2024 et Suivants

DECEMBRE 2024

Tabledesmatières

Piècen°1:Avisd'Appeld'Offres(AAO). . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .5

Piècen°2:RèglementGénéraldel'Appeld'Offres(RGAO). . .. . . . . .	10

Piècen°3:RèglementParticulierdel’Appeld’Offres(RPAO). .. . .  . .	28

Piècen°4:CahierdesClausesAdministrativesParticulières(CCAP).33

Piècen°5:CahierdesClausesTechniquesParticulières(CCTP). . . . . . 46

Piècen°6:Bordereaudesprixunitaires. . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . .  . . …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	48

Piècen°7:Détailquantitatifetestimatif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….. . . . . . . . . . . . . . . . . .	50

Piècen°8:Lecadredusous-détaildesprix. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .	53

Piècen°9:Modèledemarché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .	55

Piècen°10Modèles des piècesàutiliser. . . . . . . .  . . . . …………………………… . . . . . . . 60

Piècen°11:Justificatifs des étudespréalables. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

Piècen°12:Listedesétablissementsbancairesetorganismes financiers autorisésàémettredescautionsdanslecadredesMarchés Publics. . . . . . . . . .

Pièce N°1 : Avis d'Appel d'Offres(AAO)

| DELEGATION REGIONALE DE L’EXTRÊME-NORD ------------------- DELEGATION DEPARTEMENTALE DU MAYO-TSANAGA ------------------- COMMUNE DE ROUA ------------------- COMMISSION COMMUNALE INTERNE DE PASSATION DES MARCHES -------------------- |  | REGIONAL DELEGATION OF FAR NORTH ------------------- DIVISIONAL DELEGATION OF MAYO-TSANAGA ------------------- ROUA CONCIL ------------------- DIVISIONAL CONCIL TENDERS BOARD --------------- |
| --- | --- | --- |

DOSSIER D’APPEL D’OFFRE N°__ /DAO/ REN/ DMT/CIPM-ROUA/AI/2024 DU 10 DECEMBRE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN  FORAGE PRODUCTIF EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A EP MEUSTEUK (lot 1) ET EP TREWAD (lot 1)DANS L’ARRONDISSEMENT DE SOULEDE-ROUA ; DEPARTEMENT DU MAYO-TSANAGA, REGION DE L’EXTREME-NORD.

.

MAITRE D’OUVRAGE   : MONSIEUR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE ROUA

AUTORITE CONTRACTANTE : MONSIEUR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE ROUA

COMMISSION INTERNE  DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

- Objetdel'Appeld'Offres

Dans le cadre du projet Programme de réalisation des initiatives spécifiques et sensibles à la nutrition et la promotion de la santé du Feicom pour  l’exercice 2024, le Maire de la Commune de Roua (Autorité Contractante),lanceunAppeld’Offres National Ouvert (en procedure d’urgence) pourLES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE PRODUCTIF EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A L’ECOLE PUBLIQUE DE MEUSTEUK (Lot 1) ET A L’ECOLE PUBLIQUE DE TREWAD (Lot 2)DANS L’ARRONDISSEMENT DE SOULEDE-ROUA ; DEPARTEMENT DU MAYO-TSANAGA, REGION DE L’EXTREME-NORD.

- consistances des travaux

Les travaux comprennent notamment, la réalisation des forages et la pose des pompes à motricité humaine et les superstructures.

Les travaux comprennent :

- Les études d’implantation

- Installation de chantier ;

- Construction des forages ;

- Développement et pompage d’essai ;

- Aménagement de surface ;

- Fourniture et pose des pompes ;

- Mise en service des ouvrages ;

- Environnement.

- Allotissement

Le présent marché est divisé en deux (02) lots tels que :

| N° LOT | DESIGNATION | LOCALITES | MONTANT MARCHE | MONTANT DC | MONTANT CAUTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONSTRUCTION D’UN FORAGE PRODUCTIF EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A EP MEUSTEUK | MEUSTEUK | 10 000 000 | 25 000 | 200 000 |
| 2 | CONSTRUCTION D’UN FORAGE PRODUCTIF EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A EP TREWAD | TREWAD | 10 000 000 |  | 200 000 |

- Participation et origine

La participation au Demande de Cotation est ouverte à l'égalité de conditions aux sociétés et entreprises ou groupement d’entreprises agréées  de droits camerounais, ayant une expérience avérée dans le domaine de l’hydraulique.

Par le présent Avis de consultation de la demande de cotation, les entreprises intéressées sont invitées à fournir dans leurs offres, les informations authentiques qui permettront de retenir celle pouvant réaliser les prestations après une évaluation approfondie et objective de son dossier.

- Délais d’exécution

Le délai maximum  prévu par le Maître d’Ouvrage pour la réalisation des travaux objet de la présente demande de cotation est de : TROIS (03)  mois.

- Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de DIX  MILLIONS  (10 000 000)Francs CFA pour chaque lot.

- Financement

Les  travaux  objet  de la  présente  demande de cotation sont financés par le FEICOM (Programme de réalisation des initiatives spécifiques et sensibles à la nutrition et la promotion de la santé) pour le compte d’exercice 2024

- Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du Dossier de Consultation, d’un montant de DEUX CENT MILLE  (200 000) Francs CFA pour chaque lot et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

- Consultation de la demande de Cotation

Dès publication du présent avis de consultation , la demande de Cotation peut être consulté aux heures ouvrables auprès de la Commune de Roua.

- Acquisition de la demande de Cotation

La Demande de Cotation peut être obtenu à la Commune de Roua, dès publication du présent avis de consultation, sur présentation d'une quittance de versement d'une somme non remboursable au titre des frais d’achat de la Demande de Cotation (DC) de VINGT MILLE (40 000) francs CFA payable auprès de la recette Municipale de Roua.

- Remise des offres

Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais, en sept (07) exemplaires dont un  (01) original et six (06) copies lisibles marquées comme telles, conformes aux prescriptions de la Demande de Cotation, devra être déposée contre récépissé sous plis fermé, auprès de la Commune de Roua, au plus tard le…………………. à 10  heures, heure locale et devra porter la mention:

DOSSIER D’APPEL D’OFFRE N°__ /DAO/ REN/ DMT/CIPM-ROUA/AI/2024 DU 10 DECEMBRE POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN  FORAGE PRODUCTIF EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A EP MEUSTEUK (lot 1) ET EP TREWAD (lot 1)DANS L’ARRONDISSEMENT DE SOULEDE-ROUA ; DEPARTEMENT DU MAYO-TSANAGA, REGION DE L’EXTREME-NORD.

A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement »

Financement : FEICOM(Programme de réalisation des initiatives spécifiques et sensibles à la nutrition et la promotion de la santé). Exercice 2024

Délai d’exécution : TROIS (03) MOIS

Les offres parvenues après la date et heure limites de dépôt des offres ne seront pas reçues.

- Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service  émetteur  ou  une  autorité  administrative (Préfet, Sous-préfet,…), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’Avis d’Appel d’Offres.

Toute offre incomplète conformément aux  prescriptions du Dossier de la demande de Cotation sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances.

- Ouverture des Plis

L'ouverture des plis se fera en un (01) temps le………………. à  11 heures précises dans la salle de réunions de la Commune de Roua, en présence des soumissionnaires.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne (même en cas de groupement) de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier.

- Critères d’évaluation

L’évaluation des offres se fera en trois (03) étapes :

- 1ère étape :Vérification de la conformité du dossier administratif de chaque soumissionnaire.

- 2e étape :Evaluation technique des offres administrativement conformes.

- 3e étape :Vérification des offres financières des entreprises dont les offres ont été reconnues techniquement qualifiées et  administrativement conformes.

Les critères d’évaluation des offres sont les suivants :

#### 14.1- Critères éliminatoires

14.1.1 : Pièces administratives

- Dossier incomplet à compléter dans un délai de 48 heures après l’ouverture des plis;

- Pièce falsifiée ou non authentique,

- Absence de caution.

14.1.2 :Offre technique

- Dossier incomplet ou pièces non conformes ;

- Fausse déclaration, documents falsifiées ou scannés ;

- Chiffre d’affaires dans le domaine hydraulique au cours des trois (03) dernières années inférieur à  DIX Millions (10 000 000) de Francs CFA ;

- N’avoir pas justifié de la réalisation au cours des trois dernières années, comme entrepreneur principal, d’un chantier de réalisation d’ouvrage hydraulique ;

- Non existence dans l’offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » ;

- Non satisfaction au moins à 70% des critères essentiels.

- N’avoir pas abandonné un chantier dans les trois dernières années.

14.1.3.Offre financière

- Offre financière incomplète ;

- Pièces non conformes ;

- Omission dans l’offre financière d’un prix unitaire quantifié ;

- Absence d’un sous-détail de prix ;

- Sous-détail de prix irréaliste et erroné.

14.2 : Critères essentiels

- L’évaluation des offres techniques sera faite sur la base des 52 critères essentiels ci-dessous :

- Présentation sur 3 critères ;

- Le personnel d’encadrement de l’entreprise sur 12 critères ;

- Le matériel de chantier à mobiliser sur 12 critères ;

- La méthodologie d’exécution sur 13 critères ;

- Références et capacité de préfinancement de l’entreprise sur 12 critères.

- Attribution

Le Maire de la Commune de Roua, Autorité Contractante  attribuera le marché au soumissionnaire dont l’offre, qualifiée techniquement, aura été évaluée la moins-disante après vérifications de ses prix et jugée substantiellement conforme a la demande de Cotation.

- Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagées par leurs offres pendant une période de quatre -vingt -dix (90) jours, à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

- Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus tous les jours, aux heures ouvrables, auprès de la Commune de Roua.

Roua, le …………………………..

Le Maire de la Commune de Roua

(Autorité contractante)

Copies :

- PREFET/MT

- ARMP pour publication au JDM;

- PrésidentCIPMPP/C-ROUA;

- DDMINMAP/MT (pour archivage) ;

- DDMINEE/MT (pour suivi) ;

- CRTV (Station Régionale pour diffusion) ;

- Radio Communautaire Mokolo (pour diffusion) ;

- Affichage

PièceN°2:RèglementGénéraldel'Appel d’offres(RGAO)

Tabledesmatières

A.Généralités. . . . . . . . . . . .. .

| Article1 | :Portéedelasoumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| --- | --- | --- |
| Article2 | :Financement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| Article3 | :Fraudeetcorruption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . | 13 |
| Article4 | :Candidatsadmisàconcourir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| Article5 | :Matériaux,matériels,fournitures,équipementsetservicesautorisés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| Article6 | :QualificationduSoumissionnaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| Article7 | :Visitedusitedestravaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |

B.Dossierd’Appeld’Offres. . . 16

| Article8 | :ContenuduDossierd’Appeld’Offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| --- | --- | --- |
| Article9 | :EclaircissementsapportésauDossierd’Appeld’Offresetrecours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| Article10 | :ModificationduDossierd’Appeld’Offres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |

C.Préparationdesoffres.. .18

| Article11 | :Fraisdesoumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . | 18 |
| --- | --- | --- |
| Article12 | :Languedel’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| Article13 | :Documentsconstituantsl’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| Article14 | :Montantdel’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| Article15 | :Monnaiesdesoumissionetderèglement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 |
| Article16 | :Validitédesoffres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| Article17 | :CautiondeSoumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . | 20 |
| Article18 | :Propositionsvariantesdessoumissionnaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| Article19 | :Réunionpréparatoireàl’établissementdesoffres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . | 21 |
| Article20 | :Formeetsignaturedel’offre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 21 |

D.Dépôtdesoffres... .22

| Article21 | :Cachetageetmarquagedesoffres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 |
| --- | --- | --- |
| Article22 | :Dateetheurelimitededépôtdesoffres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 |
| Article23 | :Offreshorsdélai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 36 |
| Article24 | :Modification,substitutionetretraitdesoffres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . | 22 |

E.Ouverturedesplisetévaluationdesoffres. ………………………………………………………….……………….23

| Article25 | :Ouverturedesplisetrecours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 |
| --- | --- | --- |
| Article26 | :Caractèreconfidentieldelaprocédure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 |
| Article 27 | : Eclaircissements sur les offres et contacts avec l’Autorité Contractante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24 |
| Article28 | :Déterminationdelaconformitédesoffres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24 |
| Article29 | :Qualificationdusoumissionnaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24 |
| Article30 | :Correctiondeserreurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . | 24 |
| Article31 | :Conversionenuneseulemonnaie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 25 |
| Article32 | :Evaluationdesoffresauplanfinancier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 25 |
| Article 33 | : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 25 |

F.AttributionduMarché. .	26

| Article34 | :Attributiondumarché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . | 26 |
| --- | --- | --- |
| Article35 | :Droitde l’Autorité ContractantededéclarerunAppeld’Offresinfructueux |  |
|  | oud’annuleruneprocédure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 26 |
| Article36 | :Notificationdel’attributiondumarché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 26 |
| Article37 | :Publicationdesrésultatsd’attributiondumarchéetrecours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 26 |
| Article38 | :Signaturedumarché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . | 26 |
| Article39 | :Cautionnementdéfinitif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . | 26 |

RèglementGénéraldel'Appeld'Offres

A.Généralités

Article1:Portéedelasoumission

  - L’Autorité Contractante,définie dansle Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO),lance un Appel d’Offres pour la construction et/ou l’achèvement des Travaux décrits dans le Dossier d’Appel d’Offres et brièvementdéfinisdansleRPAO.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dansleRPAO.

Ilyestfaitci-aprèsréférencesousleterme“les

Travaux”.

  - LeSoumissionnaireretenu,ouattributaire,doit acheverlesTravauxdansledélaiindiquédans leRPAO,etquicourtsaufstipulationcontraire duCCAP,àcompterdeladatedenotification del’ordredeservicedecommencerlestravaux oudanscellefixéedansleditordredeservice.

  - Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres, leterme“jour”désigneunjourcalendaire.

Article2:Financement

La source de financement des travaux objet du présentappeld’offresestpréciséedansleRPAO.

Article3:Fraudeetcorruption

3.1. Les soumissionnaires et les entrepreneurs, sont tenus au respect des règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution des marchés.

Envertudeceprincipe :

a. Les définitions ci-après sont admises:

i.	Est coupable de “corruption” quiconque offre, donne,solliciteouaccepteunquelconqueavantage en vue d’influencer l’action d’un agent publicaucoursdel’attributionoudel’exécution d’unmarché,

ii.	Se livre à des “manœuvresfrauduleuses” quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché;

iii. Sont considérées comme des “Pratiques collusoires”,   toutes formes d’ententes entre deux ou plusieurs soumissionnaires(quel’Autorité Contractante en aitconnaissanceounon)visantàmaintenirartificiellement lesprixdesoffresàdesniveauxnecorrespondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence;

iv. “Pratiques coercitives” désignent toute forme d’atteinteauxpersonnesouàleursbiensoude menaces à leur encontre afin d’influencer leur actionaucoursdel’attributionoudel’exécution d’unmarché.

b. Toute proposition d’attribution est rejetée,s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l’attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics, peut à titre conservatoire, prendreunedécisiond’interdictiondesoumissionner pendant une période n’excédant pas deux(2)ans,àl’encontredetoutsoumissionnairereconnucoupabledetraficd’influence,de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de fraude, decorruptionoudeproductiondedocuments nonauthentiquesdanslasoumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraientêtreengagéescontrelui.

Article 4:Candidatsadmisàconcourir

4.1. Sil’appeld’offresestrestreint,laconsultation s’adresseàtouslescandidatsretenusàl’issue delaprocéduredepré-qualification.

4.2. Enrèglegénérale,l’appeld’offress’adresseà tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositionsci-après:

a. Unsoumissionnaire(ycompristousles membresd’ungroupementd’entreprisesettous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’unpayséligible,conformémentàlaconvention definancement;

b. Unsoumissionnaire(ycompristousles membresd’ungroupementd’entreprisesettous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit passe trouverensituationdeconflitd’intérêt. Unsoumissionnairepeutêtrejugécommeétant ensituationdeconflitd’intérêts’il:

i. Estassociéouaétéassociédanslepassé,àune entreprise(ouàunefilialedecetteentreprise)quia fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autresdocumentsutilisésdanslecadredesmarchéspassésautitreduprésentappeld’offres;

ii. Présenteplusd’uneoffredanslecadreduprésent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon l’article 18, le cas échéant;cependant,cecinefaitpasobstacleà laparticipationdesous-traitantsdansplusd’une offre.

c. Lesoumissionnairenedoitpasêtresouslecoup d’unedécisiond’exclusion.

d. Uneentreprisepubliquecamerounaisepeutparticiper à la consultation si elle démontre qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droitcommercialet(iii)n’estpassousl’autorité directe de l’Autorité Contractante ou du Maître d’Ouvrage.

Article5:Matériaux,	matériels,	fournitures, équipementsetservicesautorisés

5.1. Lesmatériaux,lesmatérielsdel’Entrepreneur, lesfournitures,équipementsetservicesdevant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenancedéfinisdansleRPAO,ettoutesles dépenses effectuées au titre du Marché sont limitéesauxditsmatériaux,matériels,fournitures,équipementsetservices.

5.2. En vertudel’article5.1ci-dessus,leterme“provenir”désignelelieuoùlesbienssontextraits, cultivés,produitsoufabriquésetd’oùproviennentlesservices.

Article6:QualificationduSoumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrantedeleuroffre:

a. Soumettreunpouvoirhabilitantlesignatairedela soumissionàengagerleSoumissionnaire;

b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demandedepré-qualificationquiontpuchanger, aucasoùlescandidatsontfaitl’objetd’unepré- qualification) demandées aux soumissionnaires, dansleRPAO,afind’établirleurqualificationpour exécuterlemarché.

Lesinformationsrelativesauxpointssuivantssont exigéeslecaséchéant:

i.	La production des bilans certifiés et chiffres d’affairesrécents;

ii. Accès à une ligne de crédit ou disposition d’autresressourcesfinancières;

iii. Les commandes acquises et les marchés attribués;

iv. Leslitigesencours;

v. Ladisponibilitédumatérielindispensable.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieursentrepreneursgroupés(cotraitance) doiventsatisfaireauxconditionssuivantes:

a. L’offredevrainclurepourchacunedes entreprises,touslesrenseignementsénumérésà l’Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et cellesà fournir par chaque membre du groupement;

b. L’offreetlemarchédoiventêtresignésdefaçon àobligertouslesmembresdugroupement;

c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire tel querequisdansleRPAO)doitêtre préciséeetjustifiéeparlaproductiond’unecopie de l’accord de groupement en bonne et due forme;

d. Lemembredugroupementdésignécommemandataire,représenteral’ensembledesentreprises visàvisdu Maître d’Ouvrage et de l’Autorité Contractantepourl’exécutiondu marché;

e. En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les payements qui sont effectués par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître  d’Ouvrage  dans  son  propre  compte, lorsqu’il s’agit d’un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions  suffisamment détaillées  pour  démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d’exécution visés dans le RPAO.

6.4. Lessoumissionnairesqui sollicitent lebénéfice d’une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouverqu’ilssatisfontauxcritèresd’éligibilité décritsàl’article 33duRGAO.

Article 7:Visitedusitedestravaux

7.1. Ilestconseilléausoumissionnairedevisiteret d’inspecterlesitedestravauxetsesenvirons et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation del’offreetl’exécutiondestravaux. Lescoûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. le Maître d’Ouvrageest tenu d’autoriserle Soumissionnaire qui en fait la demandeetsesemployésouagents,à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilitépouvantenrésulteretlesindemnisent si nécessaire, et qu’ildemeure responsabledesaccidentsmortelsoucorporels,despertesoudommagesmatériels,coûts etfraisencourusdufaitdecettevisite.

7.3. Le Maître d’Ouvragepeutorganiserunevisite dusitedestravauxaumomentdelaréunion préparatoire à l’établissement des offres mentionnéesàl’article19duRGAO.

#### B.Dossierd’Appeld’Offres

Article8:ContenuduDossierd’Appeld’Offres

8.1.LeDossierd’Appeld’Offresdécritlestravaux faisantl’objetdumarché,fixelesprocédures deconsultationdesentrepreneursetprécise lesconditionsdumarché.Outrele(s)additif(s) publié(s)conformémentàl’article10du RGAO,ilcomprendaussi lesprincipauxdocuments énumérésci-après:

Pièce n°0 Lalettred’invitationàsoumissionner(pourlesAppelsd’OffresRestreints);

Pièce n°1 L’Avisd’Appeld’Offres(AAO);

Pièce n°2Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO) ;

Pièce n°3Le RèglementParticulierdel’Appeld’Offres(RPAO);

Pièce n°4Le Cahier des Clauses Administratives Particulières(CCAP);

Pièce n°5 Le CahierdesClausesTechniquesParticulières(CCTP);

Pièce n° 6 LecadreduBordereaudesPrixunitaires;

Pièce n°7LecadreduDétailquantitatifetestimatif;

Pièce n°8LecadreduSous-DétaildesPrixunitaires;

Pièce n°9 Le modèles de marché

Lecadreduplanningd’exécution;

- Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;

- Modèledelettredesoumission;

- Modèle de caution de soumission ;

- Modèle de cautionnement définitif ;

- Modèle de caution d’avance de démarrage ;

- Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie ;

Pièce n° 10 	Modèles à utiliser par les Soumissionnaires;

a.	Modèledemarché;

Pièce n° 11 Justificatifs des étudespréalables;à remplir par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué

Pièce n° 12	Lalistedesétablissements bancaires etorganismesfinanciersde1errangagréésparleministreenchargedes financesautorisésàémettredescautions, dans le cadre des marchés publics, à insérer par l’Autorité Contractante

8.2.LeSoumissionnairedoitexaminerl’ensemble desrèglements,formulaires,conditionsetspécificationscontenusdansleDAO.Illuiappartientdefournirtouslesrenseignements demandésetdeprépareruneoffreconformeà touségardsauditdossier.

Article9:EclaircissementsapportésauDossier d’Appeld’Offresetrecours

9.1.Toutsoumissionnairedésirantobtenirdes éclaircissementssurleDossierd’Appel d’Offrespeutenfairelademandeà l’Autorité Contractanteparécritouparcourrierélectronique(télécopieoue-mail)àl’adressede l’Autorité ContractanteindiquéedansleRPAO avec copie au Maître d’Ouvrage.Cependant, l’Autorité Contractanterépondraparécritàtoutedemande d’éclaircissementreçueaumoinsquatorze(14)jourspourles(AON)Vingtetun(21)jours pourles(AOI)avantladatelimitededépôtdes offres.

Unecopiedelaréponsede l’Autorité Contractante, indiquantlaquestionposéemaisnementionnant passonauteur,estadresséeàtouslessoumissionnairesayantachetéleDossierd’Appeld’Offres.

9.2.Entrelapublicationdel’Avisd’Appeld’Offres,y comprislaphasedepré-qualificationdes candidatsetl’ouverturedesplis,toutsoumissionnaire potentielquis’estimelésédanslaprocédure depassationdesmarchéspublicspeutintroduireunerequêteauprèsdu Ministre chargé des Marchés publics.

9.3. Le requérant adresse une copie de ladite requête à l’Autorité Contractante et à l’Organisme chargé de la Régulation et  auPrésidentde laCommission.

9.4.L’Autorité Contractantedispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise au MINMAP et à l’organismechargédelarégulationdesmarchés publics ;

Article10:ModificationduDossierd’Appel d’Offres

10.1.L’Autorité Contractantepeut,àtoutmoment avant la date limite de dépôt des offres et pour toutmotif,quecesoitàsoninitiativeouconsécutivement à une saisine d’un soumissionnaire modifierle Dossier d’Appel d’Offres en publiant un additif.

10.2.Tout additif ainsi publié fera partie intégrante duDossierd’Appeld’Offresconformémentà l’Article 8.1 du RGAO et doit être communiquéparécritousignifiépar tout moyen laissant trace écrite àtouslessoumissionnairesayant acheté le Dossier d’Appel d’Offres.

10.3.Afindedonnerauxsoumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l’additif dans la préparation de leurs offres,  l’Autorité Contractante pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l’Article 22 du RGAO.

#### C.Préparationdesoffres

Article11:Fraisdesoumission

Lecandidatsupporteratouslesfraisafférentsàla préparationetàlaprésentationdesonoffre.L’Autorité Contractante et le Maître d’Ouvrage ne sont enaucuncasresponsables decesfrais,nitenudelesrégler,quelquesoitle déroulementoul’issuedelaprocédured’appel d’offres.

Article12:Languedel’offre

L’offreainsiquetoutecorrespondanceettout document,échangéentreleSoumissionnaireetl’Autorité Contractanteserontrédigésenfrançaisouen anglais.Lesdocumentscomplémentairesetles imprimésfournisparlesoumissionnairepeuvent êtrerédigésdansuneautrelangueàcondition d’êtreaccompagnésd’unetraductionpréciseen françaisouenanglais;auquelcasetauxfins d’interprétationdel’offre,latraductionferafoi.

Article13:Documentsconstituantl’offre

13.1.L’offreprésentéeparlesoumissionnaire comprendralesdocumentsdétaillésau RPAO,dûmentremplisetregroupésentrois volumes:

a.Volume1:Dossieradministratif

Ilcomprend:

i.Touslesdocumentsattestantquelesoumissionnaire:

-Asouscritlesdéclarationsprévuesparlesloiset règlementsenvigueur;

-Aacquittélesdroits,taxes,impôts,cotisations, contributions,redevancesouprélèvementsde quelquenaturequecesoit;

-N’estpasenétatdeliquidationjudiciaireouen faillite;

-N’estpasfrappédel’unedesinterdictionsou de déchéancesprévuesparlalégislationenvigueur.

ii.Lacautiondesoumissionétablieconformément auxdispositionsdel’article17duRGAO;

iii.Laconfirmationécritehabilitantlesignatairede l’offreàengagerleSoumissionnaire,conformé- mentauxdispositionsdel’article6.1duRGAO;

b.Volume2:Offretechnique

b.1.Lesrenseignementssurlesqualifications

LeRPAOpréciselalistedesdocumentsàfournir parlessoumissionnairespourjustifierlescritèresde qualificationmentionnésàl’article6.1duRPAO.

b.2.Méthodologie

LeRPAOpréciselesélémentsconstitutifsdela propositiontechniquedessoumissionnaires, notamment:unenoteméthodologiqueportantsur uneanalysedestravauxetprécisantl’organisation etleprogrammequelesoumissionnairecompte mettreenplaceouenœuvrepourlesréaliser(Installations,planning,PAQ,sous-traitance,attestationdevisitedusitelecaséchéant,etc.).

b.3.Lespreuvesd’acceptationsdesconditionsdu marché

Lesoumissionnaireremettralescopiesdûment paraphéesdesdocumentsàcaractèresadministratifettechniquerégissantlemarché,àsavoir:

1.LeCahierdesClausesAdministratives

Particulières(CCAP);

2.LeCahierdesClausesTechniquesParticulières

(CCTP).

b.4.Commentaires(facultatifs)

Uncommentairedeschoixtechniquesduprojetet d’éventuellespropositions.

c.Volume3:Offrefinancière

LeRPAOpréciselesélémentspermettantde justifierlecoûtdestravaux,àsavoir:

1.Lasoumissionproprementdite,enoriginalrédigée selonlemodèlejoint,timbréeautarifenvigueur, signéeetdatée;

2.Lebordereaudesprixunitairesdûmentrempli;

3.Ledétailestimatifdûmentrempli;

4.Lesous-détaildesprixet/ouladécomposition desprixforfaitaires;

5.L’échéancierprévisionneldepaiementslecas échéant.

Lessoumissionnairesutiliserontàceteffetles piècesetmodèlesprévusdansleDossierd’Appel d’Offres,sousréservedesdispositionsdel’Article17.2duRGAOconcernantlesautresformes possiblesdeCautiondeSoumission.

13.2.Si,conformémentauxdispositionsduRPAO, lessoumissionnairesprésententdesoffres pourplusieurslotsdumêmeAppeld’offres,ils pourrontindiquerlesrabaisoffertsencas d’attributiondeplusd’un lot.

Article14:Montantdel’offre

14.1.Saufindicationcontrairefigurantdansle Dossierd’Appeld’Offres,lemontantdu marchécouvriral’ensembledestravaux décritsdansl’Article1.1duRGAO,surla baseduBordereaudesPrixetduDétail QuantitatifetEstimatifchiffrésprésentéspar lesoumissionnaire.

14.2.Lesoumissionnairerempliralesprixunitaires ettotauxdetouslespostesdubordereaude prixetduDétailquantitatifetestimatif.

14.3.Sousréservedesdispositionscontraires prévuesdansleRPAOetauCCAP,tousles droits,impôtsettaxespayablesparle soumissionnaireautitredufuturMarché,ouà toutautretitre,trente(30)joursavantladate limitededépôtdesoffresserontinclusdans lesprixetdanslemontanttotaldesonoffre.

14.4.Silesclausesderévisionet/oud’actualisation desprixsontprévuesaumarché,ladate d’établissementdesprixinitiaux,ainsiqueles modalitésderévisionet/oud’actualisation desditsprixdoiventêtreprécisées.Etant entenduquetoutMarchédontladuréed’exécutionestaupluségaleàun(1)annepeut fairel’objetderévisiondeprix.

14.5.Touslesprixunitairesassortis des quantités doivent êtrejustifiés pardessous-détailsétablisconformémentau cadreproposéàlapièceN°8 du DAO.

Article15:Monnaiesdesoumissionetde règlement

15.1.Encasd’Appelsd’OffresInternationaux,les monnaiesdel’offredoivent suivrelesdispositionssoitdel’OptionAoudel’OptionB ci-dessous;l’optionapplicableétantcelle retenuedansleRPAO.

15.2.OptionA:lemontantdelasoumissionest libelléentièrementenmonnaienationale

Lemontantdelasoumission,lesprixunitairesdu bordereaudesprixetlesprixdudétailquantitatifet estimatifsontlibellésentièrementenfrancsCFA delamanièresuivante:

a.Lesprixserontentièrementlibellésdansla monnaienationale.Lesoumissionnairequi compteengagerdesdépensesdansd’autres monnaiespourlaréalisationdesTravaux,indiqueraenannexeàlasoumissionleoules pourcentagesdu montantdel’offrenécessaires pourcouvrirlesbesoinsenmonnaiesétrangères, sansexcéderunmaximumdetroismonnaiesde paysmembresdel’institutiondefinancementdu marché.

b.Lestauxdechangeutilisésparle Soumissionnairepourconvertirsonoffreen monnaienationaleserontspécifiésparlesoumissionnaireenannexeàlasoumission conformément aux précisions du RPAO.Ilsseront appliquéspourtoutpaiementautitreduMarché, pourqu’aucunrisquedechangenesoitsupporté parleSoumissionnaireretenu.

15.3.OptionB:Lemontantdelasoumissionest directementlibelléenmonnaienationaleet étrangèreauxtauxfixésdansleRPAO.

Lesoumissionnairelibelleralesprixunitairesdu bordereaudesprixetlesprixduDétailquantitatifet estimatifdelamanièresuivante:

a.Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que leSoumissionnairecompteseprocurerdansle pays de l’Autorité Contractante seront libellés dans la monnaie du pays de l’Autorité Contractante spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

b.Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays de l’Autorité Contractante seront libellésdans lamonnaiedupaysdusoumissionnaireoude celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4.L’Autorité Contractante peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un étatdétaillédesesbesoinsenmonnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5.Durantl’exécutiondestravaux,laplupartdes monnaiesétrangèresrestantàpayersurle montantdumarchépeutêtreréviséed’un communaccordparl’Autorité Contractanteet l’entrepreneurdefaçonàtenircomptede toutemodificationsurvenuedanslesbesoins endevisesautitredumarché.

15.6.PourlesAppelsd’OffresNationaux,la monnaieutiliséeestlefrancCFA.

Article16:Validitédesoffres

16.1.Lesoffresdoiventdemeurervalablespendant lapériodespécifiéedansleRèglement Particulierdel'Appeld'Offresàcompterdela datederemisedesoffresfixéeparl’Autorité Contractante,enapplicationdel'article22du RGAO.Uneoffrevalablepourunepériode pluscourteserarejetéeparl’Autorité Contractante commenonconforme.

16.2.Dansdescirconstancesexceptionnelles,l’Autorité Contractantepeutsolliciterleconsentementdusoumissionnaireàuneprolongationdudélaidevalidité.Lademandeetles réponsesquiluiserontfaitesleserontpar écrit(oupartélécopie).Lavaliditédela cautiondesoumissionprévueàl'article17du RGAOserademêmeprolongéepourune duréecorrespondante.UnSoumissionnaire peutrefuserdeprolongerlavaliditédeson offresansperdresacautiondesoumission. Unsoumissionnairequiconsent àune prolongationneseverrapasdemanderde modifiersonoffre,nineseraautoriséàle faire.

16.3.	Lorsquelemarchénecomportepasd’article derévisiondeprixetquelapériodede validitédesoffresestprorogéedeplusde soixante(60)jours,lesmontantspayablesau soumissionnaireretenu,serontactualiséspar applicationdelaformuleyrelativefigurantà lademandedeprorogationquel’Autorité Contractanteadresseraau(x)soumissionnaire(s).

Lapérioded’actualisationiradela datededépassementdessoixante(60)joursàladatedenotificationdumarchéoude l’ordredeservicededémarragedestravaux ausoumissionnaireretenu,telqueprévupar leCCAP.L’effetdel’actualisationn’estpas prisenconsidérationauxfinsdel’évaluation des offres.

Article17:Cautiondesoumission

17.1.Enapplicationdel'article13duRGAO, lesoumissionnairefourniraunecautionde soumissiondumontantspécifiédansle RèglementParticulierdel'Appeld'Offres, laquelleferapartieintégrantedesonoffre.

17.2.Lacautiondesoumissionseraconformeau modèleprésentédansleDossierd’Appel d’Offres;d’autresmodèlespeuventêtreautorisés,sousréservedel’approbationpréalable de l’Autorité Contractante.LaCautionde soumissiondemeureravalidependanttrente(30)joursau-delàdeladatelimiteinitiale de validitédesoffres,oudetoutenouvelledate limitedevaliditédemandéeparl’Autorité Contractanteetacceptéeparlesoumissionnaire,conformémentauxdispositionsde l’Article16.2duRGAO.

17.3.Touteoffrenonaccompagnéed’uneCaution deSoumissionacceptableserarejetéeparla CommissiondePassationdesMarchés commenonconforme.LaCautionde soumissiond’ungroupementd’entreprises doitêtreétablieaunomdumandataire soumettantl’offreetmentionnerchacundes membresdugroupement.

17.4.	Les cautions de soumission et les offres dessoumissionnairesnonretenusseront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compterdeladatedepublicationdes résultats.

17.5.Lacautiondesoumissiondel’attributairedu Marchéseralibéréedèsquecedernieraura signélemarchéetfournileCautionnement définitifrequis.

17.6.Lacautiondesoumissionpeutêtresaisie:

a.Silesoumissionnaireretiresonoffredurantla périodedevalidité;

b.Si,lesoumissionnaireretenu:

i.Manqueàsonobligationdesouscrirelemarché enapplicationdel’article 38 duRGAO,ou

ii.Manqueàsonobligationdefournirlecautionnementdéfinitifenapplicationdel’article 39du RGAO.

iii.  Refuse de recevoir notification du marchéou de l’ordre de service de démarrage des prestations.

Article18:Propositionsvariantesdes soumissionnaires

18.1.Lorsquelestravauxpeuventêtreexécutés dansdesdélaisd’exécutionvariables,le RPAOpréciseracesdélais,etindiquerala méthoderetenuepourl’évaluationdudélai d’achèvementproposéparlesoumissionnaire

àl’intérieurdesdélaisspécifiés.Lesoffres proposantdesdélaisau-delàdeceux spécifiésserontconsidéréescommenon conformes.

18.2.Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous,lessoumissionnairessouhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de basede l’Autorité ContractantetellequedécritedansleDossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont l’Autorité Contractanteabesoinpourprocéderàl’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes deconstructionproposées,ettousautres détails utiles. L’Autorité Contractante n’examineraquelesvariantestechniques,lecas échéant,du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3.Quandlessoumissionnairessontautorisés, suivantleRPAO,àsoumettredirectement des variantes techniques pour certaines partiesdestravaux,cespartiesdetravauxdoivent être décrites dans les Spécifications techniques.Detellesvariantesseront évaluées suivant leur mérite propre en accord aveclesdispositionsdel’Article32.2(g)du RGAO.

Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres

19.1.AmoinsqueleRPAOn’endisposeautrement,leSoumissionnairepeutêtreinvitéà assisteràuneréunionpréparatoirequise tiendraau lieuetdateindiquésdansle RPAO.

19.2.Laréunionpréparatoireaurapourobjetde fournir des éclaircissements etréponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3.IlestdemandéauSoumissionnaire,autant que possible, de soumettre toute question par écritdefaçonqu’elleparvienne à l’Autorité Contractante au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître d’Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

19.4.Leprocès-verbaldelaréunion,incluantle texte des questions posées et des réponses données,ycomprislesréponsespréparées après la réunion, sera transmis sans délai à tousceuxquiontachetéleDossierd’Appel d’Offres.Toutemodificationdesdocuments d’appeld’offresénumérésàl’Article8du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite parL’AutoritéContractanteenpubliantunadditif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

19.5.Lefaitqu’unsoumissionnairen’assistepasà laréunionpréparatoireàl’établissementdes offresneserapasunmotifdedisqualification.

Article20:Formeetsignaturedel’offre

20.1.LeSoumissionnaireprépareraunoriginaldes documentsconstitutifsdel’offredécritsà l’Article13duRGAO,enunvolumeportant clairementl’indication“ORIGINAL”.Deplus, leSoumissionnairesoumettralenombrede copiesrequisdanslesRPAO,portantl’indication“COPIE”.Encasdedivergenceentrel’originaletlescopies,l’originalferafoi.

20.2.L’originalettouteslescopiesdel’offre devrontêtredactylographiésouécritsàl’encreindélébile(danslecasdescopies,des photocopiessontégalementacceptables)et serontsignésparlaoulespersonnesdûment habilitéesàsigneraunomdu Soumissionnaire,conformémentàl’Article6.1

(a)ou6.2(c)duRGAO,selonlecas.Toutes lespagesdel’offrecomprenantdes surchargesoudeschangementsserontparaphées parleoulessignatairesdel’offre.

20.3.L’offrenedoitcomporteraucunemodification, suppressionnisurcharge,àmoinsquede tellescorrectionsnesoientparaphéesparle oulessignatairesdelasoumission.

D.Dépôtdesoffres

Article21:Cachetageetmarquagedesoffres

21.1.LeSoumissionnaire placeral’originaletles copiesdesdocumentsconstitutifsdel’offre dansdeuxenveloppesséparéesetscellées portantlamention«ORIGINAL»et«COPIE», selonlecas.Cesenveloppesserontensuite placéesdansuneenveloppeextérieurequi devraégalementêtrescellée,maisquine devradonneraucuneindicationsurl’identité duSoumissionnaire.

21.2.Lesenveloppesintérieuresetextérieures:

a.Serontadresséesà l’Autorité Contractanteà l’adresseindiquéedansleRèglementParticulier del'Appeld'Offres;

b.Porterontlenomduprojetainsiquel’objetetle numérodel’Avisd’Appeld’Offresindiquésdans leRPAO,etlamention“AN'OUVRIRQU'EN SEANCEDEDEPOUILLEMENT”.

21.3.Lesenveloppesintérieuresporterontégalementlenometl’adressedu Soumissionnairedefaçonàpermettreà l’Autorité Contractantederenvoyerl’offrescelléesi elleaétédéclaréehorsdélaiconformément auxdispositionsdesarticles23 et 24duRGAO.

21.4.Sil’enveloppeextérieuren’estpasscelléeet marquéecommeindiquéauxarticles21.1et

21.2Susvisés,l’Autorité Contractantenesera nullementresponsablesil’offreestégaréeou ouverteprématurément.

Article22:Dateetheurelimitesdedépôtdesoffres

22.1.Lesoffresdoiventêtrereçuesparl’Autorité Contractanteàl’adressespécifiéeàl'article21.2 duRPAOauplustardàladateetàl’heure spécifiéesdansleRèglementParticulierde l'Appeld'Offres.

22.2.L’Autorité Contractantepeut,àsongré,reporter ladatelimitefixéepourledépôtdesoffresen publiantunadditifconformémentauxdispositionsdel'article10duRGAO.Danscecas, touslesdroitsetobligationsde l’Autorité ContractanteetdesSoumissionnaires précédemmentrégisparladatelimiteinitialeseront régisparlanouvelledatelimite.

Article23:Offreshorsdélai

Touteoffreparvenueà l’Autorité Contractanteaprèsles datesetheurelimitesfixéespourledépôtdesoffres conformémentàl’Article22duRGAOseradéclarée horsdélaiet,parconséquent,rejetée.

Article24:Modification,substitutionetretrait desoffres

24.1.UnSoumissionnairepeutmodifier,remplacer ouretirersonoffreaprèsl’avoirdéposée,à conditionquelanotificationécritedelamodificationouduretrait,soitreçueparl’Autorité Contractanteavantl’achèvementdudélai prescritpourledépôtdesoffres.Laditenotificationdoitêtresignéeparunreprésentant habilitéenapplicationdel’article20.2du RGAO.Lamodificationoul’offrederemplacementcorrespondantedoitêtrejointeàla notificationécrite.Lesenveloppesdoivent porterclairementselonlecas,lamention«RETRAIT»et«OFFREDEREMPLACEMENT»ou«MODIFICATION».

24.2.Lanotificationdemodification,deremplacementouderetraitdel’offreparle Soumissionnaireserapréparée,cachetée, marquéeetenvoyéeconformémentaux dispositionsdel'article21duRGAO.Leretrait peutégalementêtrenotifiépartélécopie,mais devradanscecasêtreconfirméparune notificationécritedûmentsignée,etdontla date,lecachetpostalfaisantfoi,neserapas postérieureàladatelimitefixéepourledépôt desoffres.

24.3.LesoffresdontlesSoumissionnaires demandentleretraitenapplicationdel’article

24.1leurserontretournées sansavoirété ouvertes.

24.4.Aucuneoffrenepeutêtreretiréedans l’intervallecomprisentreladatelimitede dépôtdesoffresetl’expirationdelapériode devaliditédel’offrespécifiéeparlemodèlede soumission.Tout retraitpar un Soumissionnaire desonoffrependantcetintervalleentraine laconfiscationdelacautionde soumissionconformémentauxdispositions del'article17.6duRGAO.

E.Ouverturedesplisetévaluationdesoffres

Article25:Ouverturedesplisetrecours

25.1.L’ouverture de tous les plis se fait en un temps, toutefois pour les projets complexes notamment ceux ayant fait l’objet d’une procédure de pré-qualification, l’ouverture peut se faire en deux temps.

LaCommissiondePassationdesMarchés compétenteprocéderaàl’ouverturedesplis enunoudeuxtempsetenprésencedes représentantsdessoumissionnairesconcernés qui souhaitent y assister, aux date, heureetadresseindiquéesdansleRPAO.Lesreprésentantsdessoumissionnairesquisont présentssignerontunregistreouunefeuille attestantleurprésence.

25.2.Dansunpremiertemps,lesenveloppes marquées«Retrait»serontouvertesetleur contenuannoncéàhautevoix,tandisque l’enveloppecontenantl’offrecorrespondante serarenvoyéeauSoumissionnairesansavoir étéouverte.Leretraitd’uneoffrenesera autoriséquesilanotificationcorrespondante contientunehabilitationvalidedusignataireà demanderleretraitetsicettenotificationest lueàhautevoix.Ensuite,lesenveloppesmarquées«OffredeRemplacement»seront ouvertesetannoncéesàhautevoixetlanouvelleoffrecorrespondantesubstituéeàla précédente,quiserarenvoyéeau Soumissionnaireconcernésansavoirété ouverte.Leremplacementd’offrenesera autoriséquesilanotificationcorrespondante contientunehabilitationvalidedusignataire àdemanderleremplacementetestlueà hautevoix.Enfin,lesenveloppesmarquées«modification»serontouvertesetleur contenuluàhautevoixavecl’offre correspondante.Lamodificationd’offrene seraautoriséequesilanotification correspondantecontientunehabilitationvalidedusignataireàdemanderlamodificationet estlueàhautevoix.Seuleslesoffresquiont étéouvertesetannoncéesàhautevoix lorsdel’ouverturedesplisserontensuite évaluées.

25.3.Touteslesenveloppesserontouvertesl’une aprèsl’autreetlenomdusoumissionnaire annoncéàhautevoixainsiquelamention éventuelle d’une modification, le prix de l’offre, y compris tout rabais [en cas d’ouverture des offres financières] et toute variante le cas échéant,l’existenced’unegarantied’offresi elleestexigée,ettoutautredétailquel’Autorité Contractante peut juger utile de mentionner.Seulslesrabaisetvariantesdel’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4.Lesoffres(etlesmodificationsreçuesconformémentauxdispositionsdel'article24du RGAO)quin’ontpasétéouvertesetluesà hautevoixdurantlaséanced’ouverturedes plis,quellequ’ensoitlaraison,neserontpas soumisesàévaluation.

25.5.Ilestétabli,séancetenanteunprocès-verbal d’ouverturedesplisquimentionnelarecevabilitédesoffres,leurrégularitéadministrative, leursprix,leursrabais,etleursdélaisainsi quelacompositiondelasous-commission d’analyse.Unecopieduditprocès-verbalà laquelleestannexéelafeuilledeprésenceest remise àtouslesparticipantsàlafindela séance.

25.6.A la findechaqueséanced’ouverture desplis,leprésidentdelacommissionmet immédiatementàladispositiondupointfocal désignéparl’organisme chargé de la régulation des Marchés Publics,unecopieparaphéedes offresdessoumissionnaires.

25.7.Encasderecours,telqueprévuparleCode desMarchésPublics,ildoitêtreadresséau Ministre Délégué à la Présidence chargée des Marchés Publics avec copiesàl’organismechargédelarégulation desMarchésPublicset au Chef de structureauprès de laquelle est placée la commission concernée.

Ildoitparvenirdansundélaimaximumdetrois(03) joursouvrablesaprèsl’ouverturedesplis,sousla formed’unelettreàlaquelleestobligatoirementjoint unfeuilletdelafichederecoursdûmentsignéepar lerequérantet,éventuellement,parlePrésidentde laCommissiondePassationdesmarchés.

L’ObservateurIndépendantannexeàsonrapport, lefeuilletquiluiaétéremis,assortidescommentairesoudesobservationsyafférents.

Article26:Caractèreconfidentieldelaprocédure

26.1.Aucuneinformationrelativeàl’examen,à l’évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des soumissionnairesetàlaproposition d’attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnairesniàtouteautrepersonne non concernée par ladite procédure tant que l’attribution du Marché n’aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l’offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de PassationdesMarchésoulaSous-commissiond’analysedansl’évaluationdesoffresou l’Autorité Contractante dans la décision d’attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3.Nonobstantlesdispositionsdel’alinéa26.2, entrel’ouverturedesplisetl’attributiondu marché,siunsoumissionnairesouhaite entrerencontactavecl’Autorité Contractante pourdesmotifsayanttraitàsonoffre,ildevra lefaireparécrit.

Article27:Eclaircissementssurlesoffreset contactsavecl’Autorité Contractante

27.1.Pourfaciliterl’examen,l’évaluationetlacomparaisondesoffres,la CommissiondePassationdesMarchéspeut, sielleledésire,demanderàtoutsoumissionnairededonnerdeséclaircissementssurson offre.Lademanded’éclaircissementsetla réponsequiluiestapportéesontformulées parécrit,maisaucunchangementdumontant ouducontenudelasoumissionn’est recherché,offertouautorisé,saufsic’est nécessairepourconfirmerlacorrectiond’erreursdecalculdécouvertesparlasous- commissiond’analyselorsdel’évaluationdes soumissionsconformémentauxdispositions del’Article30 duRGAO.

27.2.Sousréservedesdispositionsdel’alinéa1 susvisé,lessoumissionnairesnecontacteront paslesmembresdelaCommissiondes marchésetdelasous-commissionpourdes questionsayanttraitàleursoffres,entre l’ouverturedesplisetl’attributiondumarché.

Article28:Déterminationdelaconformitédes offres

28.1.LaSous-commissiond’analyseprocèderaà unexamendétaillédesoffrespourdéterminer siellessontcomplètes,silesgaranties exigées ont été fournies, si les documents ont étécorrectementsignés,etsilesoffressont d’unefaçongénéraleenbonordre.

28.2.LaSous-commissiond’analysedéterminerasi l’offreestconformepourl’essentielauxdispositionsduDossierd’Appeld’Offresense basantsursoncontenusansavoirrecoursà desélémentsdepreuveextrinsèques.

28.3.Uneoffreconformepourl’essentielau Dossierd’Appeld’Offresestuneoffrequi respecte tous les termes, conditions, et spécificationsduDossierd’Appeld’Offres,sans divergenceniréserveimportante.Unedivergenceouréserveimportanteestcellequi:

i.Affectesensiblementl’étendue,laqualitéoula réalisationdesTravaux;

ii.Limitesensiblement,encontradictionavecle Dossierd’Appeld’Offres,lesdroitsde l’Autorité ContractanteousesobligationsautitreduMarché;

iii.Esttellequesacorrectionaffecteraitinjustement lacompétitivitédesautressoumissionnaires quiontprésentédesoffresconformespour l’essentielauDossierd’Appeld’Offres.

28.4.Siuneoffren’estpasconformepour l’essentiel,elleseraécartéeparla CommissiondesMarchésCompétenteetne pourraêtreparlasuiterendueconforme.

28.5.L’Autorité Contractanteseréserveledroit d’accepterouderejetertoutemodification, divergenceouréserve.Lesmodifications, divergences,variantesetautresfacteursqui dépassentlesexigencesduDossierd’Appel d’Offresnedoiventpasêtreprisencompte lorsdel’évaluationdesoffres.

Article29:Qualificationdusoumissionnaire

LaSous-commissions’assureraquele Soumissionnaireretenupouravoirsoumisl’offre substantiellementconformeauxdispositionsdudossierd’appeld’offres,satisfaitauxcritèresdequalificationstipulésàl’article6duRPAO.Ilestessentiel d’évitertoutarbitrairedansladéterminationdela qualification.

Article30:Correctiondeserreurs

30.1.LaSous-commissiond’analysevérifierales offresreconnuesconformespourl’essentiel auDossierd’Appeld’Offrespourenrectifier leserreursdecalculéventuelles.Lasous- commissiond’analysecorrigeraleserreursde lafaçonsuivante:

a.S’ilyacontradictionentreleprixunitaireetle prixtotalobtenuenmultipliantleprixunitairepar lesquantités,leprixunitaireferafoietleprixtotal seracorrigé,àmoinsque,del’avisdelaSous- commissiond’analyse,lavirguledesdécimales duprixunitairesoitmanifestementmalplacée, auquelcasleprixtotalindiquéprévaudraetle prixunitaireseracorrigé;

Siletotalobtenuparadditionousoustraction dessoustotauxn’estpasexact,lessoustotaux ferontfoietletotalseracorrigé;

c.S’ilyacontradictionentreleprixindiquéenlettresetenchiffres,lemontantenlettresferafoi,à moinsquecemontantsoitliéàuneerreurarithmétiqueconfirméeparlesous-détailduditprix, auquelcaslemontantenchiffresprévaudrasous réservedesalinéas(a)et(b)ci-dessus.

30.2.LemontantfigurantdanslaSoumissionsera corrigéparlaSous-commissiond’analyse, conformémentàlaprocéduredecorrection d’erreurssusmentionnéeet,aveclaconfirmationduSoumissionnaire,leditmontantsera réputél’engager.

30.3.SileSoumissionnaireayantprésentél’offre évaluéelamoins-disante,n’acceptepasles correctionsapportées,sonoffreseraécartée etsagarantiepourraêtresaisie.

Article31:Conversionenuneseulemonnaie

31.1.Pourfaciliterl’évaluationetlacomparaison desoffres,lasous-commissiond’analyse convertiralesprixdesoffresexprimésdans lesdiversesmonnaiesdanslesquellesle montantdel’offreestpayableenfrancsCFA.

31.2.Laconversionseferaenutilisantlecours vendeurfixéparlaBanquedesEtatsde l’AfriqueCentrale(BEAC),danslesconditions définiesparleRPAO.

Article32:Evaluationetcomparaisondes offresauplanfinancier

32.1.Seuleslesoffresreconnuesconformes,selon lesdispositionsdel’article28duRGAO, serontévaluéesetcomparéesparlaSous- commissiond’analyse.

32.2.Enévaluantlesoffres,lasous-commission déterminerapourchaqueoffrelemontant évaluédel’offreenrectifiantsonmontant commesuit:

a.En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 30.2 du RGAO ;

b.En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu’ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c.En convertissant en une seule monnaie le montant résultantdesrectifications(a)et(b)ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 31.2 du RGAO ;

d.Enajustantdefaçonappropriée,surdesbases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable;

e.Enprenantenconsidérationlesdifférentsdélais d’exécutionproposésparlessoumissionnaires, s’ils sont autorisés par le RPAO ;

f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire pour l’attributiondeplusd’unlot,sicetappeld’offresest lancé simultanément pour plusieurs lots.

g.Le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propreetindépendammentdufaitquele Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solutiontechniquespécifiéeparleAutorité Contractante dans le RPAO.

32.3.L’effetestimédesformulesderévision desprixfigurantdanslesCCAGetCCAP, appliquéesdurantlapérioded’exécutiondu Marché,neserapasprisenconsidérationlors del’évaluationdesoffres.

32.4.Sil’offreévaluéelamoins-disanteest jugéeanormalementbasseouestfortement déséquilibréeparrapportàl’estimationdu Maîtred’Ouvragedestravauxàexécuter danslecadreduMarché,lacommission peutàpartirdusous-détaildeprix fournisparlesoumissionnairepourn’importe quelélément,oupourtouslesélémentsdu Détailquantitatifetestimatif,vérifiersices prixsontcompatiblesaveclesméthodesde constructionetlecalendrierproposé.Aucas oùlesjustificatifsprésentésparlesoumissionnaireneluisemblentpassatisfaisants,l’Autorité Contractantepeutrejeterladiteoffre après l’avis technique de l’Agence de Régulation des Marchés Publics.

Article33:Préférenceaccordéeauxsoumissionnairesnationaux

Les entrepreneurs nationaux  bénéficient d’une marge de préférence nationale telle que prévueparleCodedesMarchésPublicsauxfins d’évaluation des offres.

Article34:Attribution

34.1.L’Autorité ContractanteattribueraleMarchéau Soumissionnairedontl’offreaétéreconnue conformepourl’essentielauDossierd’Appel d’offresetquidisposedescapacités techniquesetfinancièresrequisespourexécuterleMarchédefaçonsatisfaisanteetdont l’offreaétéévaluéelamoins-disanteen incluantlecaséchéantlesremisesproposés.

34.2.Si,selonl’Article13.2duRGAO,l’appel d’offresportesurplusieurslots,l’offrela moins-disanteseradéterminéeenévaluant cemarchéenliaisonaveclesautreslotsà attribuerconcurremment,enprenanten comptelesremisesoffertesparlessoumissionnairesencasd’attributiondeplusd’unlot.

34.3 Toute attribution des marchés de Travaux se fait au Soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères d’évaluation et présentant l’offre évaluée la moins-disante.

Article35:Droitde l’Autorité ContractantededéclarerunAppeld’Offresinfructueuxoud’annuleruneprocédure

L’Autorité Contractanteseréserveledroitd’annuler une procédure d’Appel d’Offres après autorisation de Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d’Offres infructueux après avisdelacommissiondesmarchéscompétente, sans qu’il yait lieu à réclamation.

Article36:Notificationdel’attributiondumarché

Avantl’expirationdudélaidevaliditédesoffresfixé parleRPAO,l’Autorité Contractantenotifieraà l’attributaireduMarchépartélécopieconfirméepar lettrerecommandéeoupartoutautremoyenque sasoumissionaétéretenue.Cettelettreindiquerale montantquele Maître d’ouvragepaieraà l’Entrepreneurautitredel’exécutiondestravauxet ledélaid’exécution.

Article37:Publicationdesrésultatsd’attributiondumarchéetrecours

37.1.L’Autorité Contractantecommuniqueàtoutsoumissionnaireouadministrationconcernée,sur requêteàluiadresséedansundélaimaximal decinq(5)joursaprèslapublicationdes résultatsd’attribution,lerapportdel’observateurindépendantainsiqueleprocès-verbal delaséanced’attributiondumarchéyrelatif auquelestannexélerapportd’analysedes offres.

37.2.L’Autorité Contractanteesttenuedecommuniquerlesmotifsderejetdesoffresdessoumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3.Aprèslapublicationdurésultatdel’attribution, lesoffresnonretiréesdansundélaimaximal dequinze(15)joursserontdétruites,sans qu’ilyaitlieuàréclamation,àl’exceptionde l’exemplairedestinéàl’organismechargéde larégulationdesmarchéspublics.

37.4.Encasderecours,ildoitêtreadresséà l’Autorité chargée des Marchés publics,avec copiesàl’Agence deRégulation desMarchésPublics,à l’Autorité Contractante et au Président de ladite Commission.

Ildoitintervenirdansundélaimaximumdecinq(05)joursouvrablesaprèslapublicationdesrésultats.

Article38:Signaturedumarché

38.1.Aprèspublicationdesrésultats,leprojetde marchésouscritparl’attributaireestsoumisà laCommissiondePassationdesMarchés compétentepour examen et avis,et lecaséchéant,au visa préalable du Ministre en charge des Marchés publics.

38.2.L’Autorité Contractantedisposed’undélaidesept(07)jours pourlasignaturedumarchéàcompterdela datederéceptionduprojetdemarchéexaminé parlacommissiondesmarchéscompétente etsouscritparl’attributaire et le cas échéant après le visa du Ministre en charge des Marchés publics.

38.3.Lemarchédoitêtrenotifiéàsontitulairedans lescinq(5)joursquisuiventladatedesa signature.

Article39:Cautionnementdéfinitif

39.1.Dans les vingt (20) jours suivant la notification dumarchéparl’Autorité Contractante,l’entre- preneur fournira au Maître d’Ouvrage un cautionnement garantissant l’exécution intégrale des travaux.

39.2.Lecautionnementdontletauxvarieentre2 et5%dumontantTTC  dumarché,peutêtre remplacéparlagarantied’unecautiond’un établissementbancaireagrééconformément auxtextesenvigueur,etémiseauprofitdu Maître d’ouvrage ouparunecautionpersonnelleetsolidaire.

39.3.Lespetitesetmoyennesentreprises(PME)àcapitauxetdirigeantsnationauxpeuventproduireàlaplaceducautionnement,soitune hypothèquelégale,soitunecautiond’unétablissementbancaireoud’unorganisme financieragréédepremierrangconformémentauxtextesenvigueur.

39.4.L’absencedeproductionducautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

PièceN°3:RèglementParticulierdel’Appeld’Offres

(RPAO)

RèglementParticulierdel’Appeld’Offres

Lesdispositionsci-après,quisontspécifiquesauxTravauxfaisantl’objetdel’Appel d’Offres,complètentou,lecaséchéant, précisentlesdispositionsduRGAO.Encasdeconflit,lesdispositionsci-aprèsprévalentsurcellesduRGAO.Les numérosdelapremièrecolonneseréfèrentàl’articlecorrespondantduRGAO

| Références duRGAO | Généralités |
| --- | --- |
| 1.1 | DéfinitiondesTravaux: DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° ___ /AONO/ REN/ DMT/CIPM-ROUA/AI/2024 DU ___________ 2024_POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE PRODUCTIF EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A L’EP MEUSTEUK (Lot 1) ET A L’EP DE TREWAD (Lot 2)DANS L’ARRONDISSEMENT DE SOULEDE-ROUA ; DEPARTEMENT DU MAYO-TSANAGA, REGION DE L’EXTREME-NORD. Nometadressede l’Autorité Contractante : LE MAIRE DE LA COMMUNE DE ROUA Référencedel’Appeld’Offres : DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° ___ /AONO/ REN/ DMT/CIPM-ROUA/AI/2024 DU ___________ 2024_ |
| 1.2. | Délaid’exécution: Trois (03) Mois |
| 2.1 | Source(s)definancement:FEICOM(Programme de Réalisation des Initiatives Spécifiques et Sensibles à la Nutrition et la Promotion de la Santé), Exercice2024 IMPUTATION : AUTORISATION DE DEPENSE : |
| 4.1 | Listedescandidatspré-qualifiés,lecaséchéant. |
| 5.1 | Provenance des matériaux, matériels et fournitures d’équipement et services. Les matériaux, les matériels de l’Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir des pays répondant aux critères de provenance définis dans le CCTP, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services. Aux fins de l’article ci-dessus, le terme « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d’où proviennent les services. |

6.1 Critèresd’évaluation

Lescritèresrelatifsàlaqualificationdescandidats porterontsur :

Situation financière ;

Expérience ;

Personnels ;

Matériels.

- Situation financière ;

Soumission des états financiers certifiés ou, si cela n’est pas requis par la réglementation du pays du candidat, autres états financiers acceptables par l’Autorité contractante pour les trois (03) dernières années démontrant la solidité actuelle de la position financière du candidat (capacité financière délivrée par une banque agréée, bilans certifiés, chiffre d’affaires annuel).

- Expérience ;

- Expérience générale en Travaux d’hydraulique

Expérience dans les marchés de travaux similaires à titre d’entrepreneur au cours des  (03)dernières années qui précèdent la date limite de dépôt des soumissions.

- Expérience spécifique en Travaux similaires

Avoir effectivement exécuté de manière satisfaisante et achevé pour l’essentiel, en tant qu’entrepreneur, ou sous-traitant au moins trois (03) marchés similaires aux travaux projetés au cours des trois (03) dernières années avec une valeur minimale de vingt  millions (20 000 000 FRS CFA). La similitude portera sur la taille physique la complexité, les méthodes/technologies ou autres caractéristiques.

- Personnels ;

Le Candidat doit établir qu’il dispose du personnel requis pour les postes-clés ci-après :

| N° | Position | Expérience globale en travaux (années) | Expérience dans des travaux similaires (années) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conducteur des travaux | Trois(03) ans | Deux(02) ans |
| 2 | Chef de chantier | Trois (03) ans | Trois (03) ans |
| 3 | Foreur | Trois (03) ans | Trois (03) ans |
| 4 | Hydrogéologue | Deux (02) ans | Deux (02) ans |
| 5 | Mécanicien | Trois (03) ans | Trois (03) ans |

- Matériels

Le Candidat doit établir qu’il dispose en propriétéou en locationles matériels ci-après :

| N° | Type et caractéristiques du matériel | Nombre minimal requis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Une sondeuse | UN(01) |
| 2 | Compresseur | 01 |
| 3 | Camion pour transport des pipes de foration | 01 |
| 4 | Véhicule 4x4 de liaison | 01 |
| 5 | Liste des équipements GPS | Ens |
| 6 | Petits matériels de chantier propriété de l’entreprise | ENS |

| N° | Critères éliminatoires |  | Critères essentiels |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Situation financière la surface financière équivalente au moins au tiers du montant prévisionnel) |  | Situation financière, la présentation des bilans financiers certifiés, le chiffre d’affaires) |  |
| 2 | Expérience générale, non-exécution du nombre requis de projets similaires pendant la période prescrite, en rapport avec la complexité du projet à exécuter) Expérience spécifique, n’a jamais exécuté un projet similaire en qualité d’entreprise ou de sous-traitant) |  | Expérience générale, exécution du nombre requis de projets similaires pendant la période prescrite, en rapport avec la complexité du projet à exécuter) Expérience spécifique, exécution du nombre requis de projets similaires pendant la période prescrite) |  |
| 3 | Personnels, Conducteur des Travaux ou du chef de chantier |  | Personnels, qualification et expérience du personnels clé et d’exécution). |  |
| 4 | Matériel (par exemple, non présentation du matériel clé en fonction de la nature du projet à exécuter) |  | Matériel, qualité et quantité minimales requise du matériel nécessaire à l’exécution du projet envisagé) |  |
| 7.3. |  | Visitedusitedestravauxetréunionpréparatoire (lieu et date, le cas échéant) |  |
| 12. |  | Langue(s)del’offre : Français ou Anglais |  |

13.1.	Lalistedesdocumentsvisésàl’article13duRGAOdevraêtrecomplétée,regroupéeentrois volumesinsérésrespectivementdansdesenveloppesintérieuresetdétailléecommesuit:

EnveloppeA–VolumeI:Piècesadministratives

Ellescomprendrontnotamment:

  - Ladéclarationd’intentiondesoumissionnertimbrée(suivantmodèlejoint)faisant apparaître ses noms, prénoms, qualités, domicile, nationalité et les pouvoirs qui lui sont délégués, et s’il s’agit d’une société, la raison sociale et l’adresse du siège social  ;

- L’accorddegroupement,lecaséchéant;

- Lepouvoirdesignature,lecaséchéant;

- Uneattestationdenon-failliteétablieparleTribunalde PremièreInstancedu lieu de résidence du soumissionnaire datantde moinsdetrois(3) moisprécédantladatederemisedesoffres;

- Uneattestationdedomiciliationbancairedusoumissionnaire,délivréeparunebanquede premier ordre agréée parleMinistèreen charge desFinancesduCameroun ;

- Laquittanced’achatduDossierd’Appeld’Offres d’un montant de QUARANTE MILLE (40 000) Francs CFA;

- Lacautiondesoumission (suivantmodèlejoint) d’unmontantdeDEUXCENT MILLES  (200 000) francsCFApar Lot etd’une duréedevaliditédeTRENTE  (30)  JOURS, établie par une banque de premier ordre agréée parleMinistère en charge desFinances du Cameroun

- Uneattestationdenonexclusiondesmarchéspublicsdélivréepar l’autorité compétente de l’organisme chargée de la régulation (ARMP);Deplus,lessoumissionnairesinstallésauCameroundevrontproduirelespiècesci-après:

- Uneattestationdélivrée parlaCaisseNationaledePrévoyanceSocialecertifiantquellesoumissionnaireasatisfaitàsesobligationsvis-à-visdeladitecaissedatantdemoinsdetrois mois

- une attestation d’immatriculation ;

- Une Attestation de conformité fiscale ;

- Une Attestation de Localisation et un plan de situation de bureau du Soumissionnaire, dûment signé par le service des impôts compétent ;

- Procuration donnant pouvoir en cas de groupement d’entreprise (pièce produite en original) ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), paraphé sur chaque page et signé, daté et cachet du soumissionnaire à la dernière ;

- L’Engagement à préfinancer les travaux à hauteur de 20% au moins du montant toutes taxes comprises de la soumission, daté et signé sur l’honneur par le soumissionnaire (voir modèle)

- Encasdegroupementchaquemembredugroupementdoitprésenterundossieradministratif complet,lespièces, e, f,g eti étantuniquementprésentéparlemandatairedugroupement.

A l’ouverture des offres, toute soumission non accompagnée des pièces ci-dessus ou non complété 48 HEURES après le  dépouillement sera purement et simplement rejetée conformément à la réglementation..

N.B.	- Toutes les pièces ci-dessus exigées seront produites en version originale lorsqu’il est ainsi demandé, ou en photocopies légalisées par l’autorité émettrice, en cours de validité.

Les pièces devront être rangées dans l’ordre ci-dessus, et séparées les unes des autres par un intercalaire de couleur autre que le blanc.

ENVELOPPE B – VOLUME II : OFFRE TECHNIQUE

On devra retrouver dans ce volume les documents cités et placés dans l'ordre ci-après :

| N° | ##### DOCUMENTS | OPERATION A REALISER | AUTHENTIFICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | CCTP | Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) tel que mentionné à la Pièce N°5 du DAO. | paraphé sur chaque page, et avec, à la fin du document, la date, la signature et le cachet du soumissionnaire ; |
| B2 | Liste du matériel | Elle devra faire ressortir les moyens matériels qui seront mobilisés (liste des équipements, des matériels et outillages à utiliser) Pour exécuter les travaux de construction des forages, l’entreprise doit disposer de : - un appareillage de sondage ; - un atelier motorisé de fonçage ; - un compresseur tracté ou porté sur camion ; - un camion benne - une citerne à eau ; - une citerne à gaz oïl ; - un groupe électrogène ; - une pompe électrique immergée ; - un poste de soudure ; - un véhicule de liaison 4 X 4 pick-up ; - un dispositif de mesure des débits et des niveaux d’eau - Petits matériels de chantier | Joindre : copies certifiées conformes des Factures, certificats de vente ou d’achat (location) |
| B3 | Liste du personnel | L’entreprise adjudicatrice du marché doit disposer d’un personnel minimum exigé composé de : - Un hydrogéologue ou géophysicien avec 03 ans d’expérience dans les travaux similaires ; b) Un conducteur des travaux, niveau technicien de Génie Rural ou équivalent avec 03 ans d’expérience dans les travaux similaires ; c )Un chef de chantier, niveau minimum Agent technique Génie Civil, Génie Rural , un CAP Maçonnerie ou équivalent avec trois (03) ans d’expérience dans les travaux d’hydraulique villageois ; d) Un foreur expérimenté ; e)Un mécanicien expérimenté ; f) Trois (03) ouvriers qualifiés (maçons, ferrailleurs, coffreurs) ; g) Trois(03) manœuvres. | Joindre pour (a, b, c), un CV signé et daté, ainsi qu’une copie et attestation certifiées conformes du diplôme et Attestation de l’original de diplôme. |
| B4 | Proposition technique et planning d'exécution | Elle comprendra – un résumé succinct de l’analyse du projet et des techniques de mise en œuvre - Organisation du travail en équipes ou en ateliers - Contrôle de qualité (Organisation du contrôle de qualité interne) - Dispositions prévues pour la Protection de l'environnement - Mesures d’hygiène et de sécurité - | Date, signature et cachet du soumissionnaire à la fin du document |
| B5 | Rapport de visite de site | Rapport de visite de site | Date, signature et cachet du soumissionnaire |
| B6 | Références de l’entreprise | Liste de travaux similaires déjà exécutés dans les trois dernières années | Montant des travaux, copies des marchés (1ère et dernière pages) et des PV de réception et /ou de certificats de bonne fin des travaux |
| B7 | Chiffre d’affaires | Extrait du dernier bilan | Certifié par un expert-comptable agréé |

|  | Enveloppe C – Volume III : Offre financière C1- Soumission modèle joint dûment complété avec indication du montant de la proposition : Date, signature, nom et cachet du soumissionnaire sur chaque page timbrée à 1000 F CFA ; C2- Bordereau des Prix Unitaires : original du cadre du bordereau des prix dûment complété par les prix du soumissionnaire en lettres et en chiffres paraphé sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page ; C3- Détail estimatif : original du cadre du détail estimatif dûment complété par le soumissionnaire Paraphe sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page. C4- Sous détail des Prix unitaires cadre du sous-détail conforme au modèle du DAO paraphé sur chaque page, signature et cachet du soumissionnaire sur la dernière page. NB: Lesdifférentespartiesd’unmêmedossierdoiventobligatoirementêtreséparéesparles intercalairesdecouleuraussibiendansl’originalquedanslescopies,demanièreàfaciliterson examen. |
| --- | --- |
|  | Prixetmonnaiedel’offre |
| 14.3. | [Indiquerici,lecaséchéant,l’exclusionspécifiquedetaxes,impôtsoudroitsquidoitêtrereflétéedansleprixdel’offre.CetteClausedoitêtreconformeàl’Article27duCCAP.] |
| 14.4. | Lesprixdumarchéne sont pas révisables. |
| 15.2.et 15.3 | Monnaie(s) de l’offre : LE FRANC CFA |
|  | Préparationetdépôtdesoffres |
| 16.1. | Périodedevaliditédesoffres: Lapériodedevaliditédesoffresestde 90joursàpartirdeladatelimitededépôtdesoffres. [ |
| 17.1. | Montantdela caution de soumission: LA CAUTION DE SOUMISSION EST DE : DEUX CENT MILLE(200 000) FRANCS CFA |
| 18.1. | Lesoffres serontévaluéessurlabased’undélaid’exécutiondestravauxcomprisentre30joursauminimumet90 Joursaumaximum.Laméthoded’évaluationfigureàl’article32.2(e)duRGAO.Ledélaid’exécutionproposéparleSoumissionnaireretenudeviendraledélai d’exécutioncontractuel. |
| 19.1. | Lieu,dateetheuredelaréunionpréparatoireàl’établissementdesoffres: La réunion préparatoire à l’établissement des offres aura lieu le –____________à-----10--heures précises à LA COMMUNE DE ROUA |
| 20.1. | Nombred’exemplairesdel’offrequidoiventêtrerempliesetenvoyées: SEPT(07) exemplaires, dont 01 ORIGINAL ET SIX(06) COPIES LISIBLES |
| 21.2. | Adressede l’Autorité Contractanteàutiliserpourl’envoidesoffres: LE MAIRE DE LA COMMUNE DE ROUA Numérodel’Appeld’Offres: N°__ /AONO/ REN/ DMT/CIPM-ROUA/AI/2024 DU __ _ 2024 |
| 22.1. | Dateetheurelimitesdedépôtdesoffres: Les offres seront déposées contre récépissé à la Commune de Roua le -… 2024.---à-11-- heures précises |
| 25.1 | Lieu,dateetheuredel’ouverturedesplis: L'ouverture des plis se fera en un (01) tempsaux lieux, date et heure indiqués dans l’Avis d’Appel d’Offres, en présence des soumissionnaires. Les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d’ouverture ou s’y faire représenter par une seule personne (même en cas de groupement) de leur choix, ayant une parfaite connaissance du dossier. Les représentants des soumissionnaires présents signeront un registre attestant leur présence. La Commission Départementale de Passation des Marchés du Mayo - Tsanaga établira le procès-verbal de l’ouverture des plis qui comportera notamment les informations communiquées aux soumissionnaires présents. [L’ouverturedesplisdoits’effectuerdansundélaimaximumd’uneheureaprèsl’heurelimitededépôtdesoffres] |
|  | Evaluationetcomparaisondesoffres |
| 31.2. | Monnaieretenuepourlaconversionenuneseulemonnaie: LefrancCFA Sourcedutauxdechange:LaBanquedesEtatsdel’AfriqueCentrale(BEAC). |
| 32.2.(e) | Ledélaid’exécution est de trois (03) mois ; |
| 32.1. | Lessoumissionnairesnationaux ne bénéficient pas d’unemargedepréférence nationale aucours del’évaluation. |
|  | Attributiondumarché |
| 33.1 | Sous réserve de l’Article 35 du RPAC, le Maire de la Commune de Roua (Autorité Contractante) attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre, qualifiée techniquement, a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier de Consultation selon l’Article 32 du RPAC. |
| 33.2 | Appel d’offres annulé ou déclaré infructueux Conformément aux dispositions des Articles 34 et 35 du Code des marchés publics, l’Autorité Contractante se réserve le droit d’annuler une procédure d’Avis de consultation lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un appel d’offres infructueux après avis de la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de Roua, sans qu’il y’ait lieu à réclamation. |
| 33.3 | Notification de l’attribution du marché Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAC, l’Autorité Contractante notifiera à l’attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée, que sa soumission a été retenue. La publication du résultat d’appel d’offres dans les conditions et forme prévues par la réglementation peut tenir lieu de cette notification. Après publication du résultat, les offres non retenues (à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics) sont mises à la disposition des soumissionnaires qui en sont avisés. Elles sont détruites si elles ne sont pas retirées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date d’attribution |
| 33.4 | Publication des résultats d’attribution du marché et recours L’Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d’attribution, le rapport de l’observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d’attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d’analyse des offres. L’Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics. En cas de recours, il doit être adressé à l’autorité chargée des marchés publics, avec copies à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics et au président de la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de Roua. Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats. |
| 33.5 | Signature du marché Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l’attributaire est soumis à la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de Roua. L’Autorité Contractante dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de Roua compétente et souscrit par l’attributaire. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature. |
| 33.6 | Cautionnement définitif Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par l’Autorité Contractante, le cocontractant fournira à l’autorité contractante avec copie au Maître d’Ouvrage un Cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAC, conformément au modèle fourni dans le Dossier d’Avis de consultation. Le cautionnement peut être remplacé par la garantie d’une caution d’un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d’Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire. L’absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché. |

PièceN°4:CahierdesClausesAdministratives

Particulières(CCAP)

Tabledesmatières

ChapitreI:Généralités. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

| Article1 | :Objetdumarché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . | 36 |
| --- | --- | --- |
| Article2 | :ProcéduredePassationduMarché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 36 |
| Article3 | :Définitionsetattributions(CCAGArticle2complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 36 |
| Article4 | :Langue,loietréglementationapplicables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 36 |
| Article5 | :Piècesconstitutivesdumarché(CCAGArticle4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . | 36 |
| Article6 | :Textesgénérauxapplicables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 37 |
| Article7 | :Communication(CCAGArticles6et10complétés) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 37 |
| Article8 | :Ordresdeservice(CCAGArticle8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 37 |
| Article9 | :Marchésàtranchesconditionnelles(CCAGArticle9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 37 |
| Article10 | :Personneldel’entrepreneur(CCAGArticle15complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 38 |

ChapitreII:ClausesFinancières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .39

Article11:Garantiesetcautions(CCAGArticles29et41complétés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	39

| Article12 | :Montantdumarché(CCAGArticles18et19complétés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 39 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Article13 | :Lieuetmodedepaiement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 39 |  |
| Article14 | :Variationdesprix(CCAGArticle20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 39 |  |
| Article15 | :Formulesderévisiondesprix(CCAGArticle21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . | 39 |  |
| Article16 | :Formulesd’actualisationdesprix(CCAGArticle21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 39 |  |
| Article17 | :Travauxenrégie(CCAGArticle22complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . | 39 |  |
| Article18 | :Valorisationdestravaux(CCAGArticle23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 |  |
| Article19 | :Valorisationdesapprovisionnements(CCAGArticle24complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 |  |
| Article20 | :Avances(CCAGArticle28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 |  |
| Article21 | :Règlementdestravaux(cf.art.26,27et30CCAGcomplétés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 |  |
| Article22 | :Intérêtsmoratoires (CCAGArticle31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 |  |
| Article23 | :Pénalitésderetard(CCAGArticle32complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . | 41 |  |
| Article24 | :Règlementencasdegroupementd’entreprises(CCAGArticle33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 41 |  |
| Article25 | :Décomptefinal(CCAGArticle34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 41 |  |
| Article26 | :Décomptegénéraletdéfinitif(CCAGArticle35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . |  | 41 |  |
| Article27 | :Régimefiscaletdouanier(CCAGArticle36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . |  | 41 |  |
| Article28 | :Timbresetenregistrementdesmarchés(CCAGArticle37). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 41 |  |

ChapitreIII:ExécutiondesTravaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 42

| Article29 | :Délaisd’exécutiondumarché(CCAGArticle38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . |  | 42 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Article30 | :Rôlesetresponsabilitésdel’entrepreneur(CCAGArticle40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 42 |  |
| Article31 | :Miseàdispositiondesdocumentsetdu site(CCAGArticle42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 42 |  |
| Article32 | :Assurancesdesouvragesetresponsabilitésciviles(CCAGArticle45). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 42 |  |
| Article33 | :Consistancedestravaux(CCAGArticle46). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . |  | 42 |  |
| Article34 | :Piècesàfournirparl’entrepreneur(CCAGArticle49complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 42 |  |
| Article35 | :Organisationetsécuritédeschantiers(CCAGArticle50). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 43 |  |
| Article36 | :Implantationdesouvrages(CCAGArticle52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 43 |  |
| Article37 | :Sous-traitance(CCAGArticle54). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 43 |  |
| Article38 | :Laboratoiredechantieretessais(CCAGArticle55). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 43 |  |
| Article39 | :Journaldechantier(CCAGArticle56complété). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . | 43 |  |
| Article40 | :Utilisationdesexplosifs(CCAGArticle60). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 43 |  |

ChapitreIV:Delaréception. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

| Article41 | :Réceptionprovisoire(CCAGArticle67). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 44 |
| --- | --- | --- |
| Article42 | :Documentsàfourniraprèsexécution(CCAGArticle68). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 44 |
| Article43 | :Délaidegarantie(CCAGArticle70). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 44 |
| Article44 | :Réceptiondéfinitive(CCAGArticle72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 44 |

ChapitreV:Dispositionsdiverses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;;;;;;;;;;;;;.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..45

| Article45 | :Résiliationdumarché(CCAGArticle74). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 45 |
| --- | --- | --- |
| Article46 | :Casdeforcemajeure(CCAGArticle75). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 45 |
| Article47 | :Différendsetlitiges(CCAGArticle79). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 45 |
| Article48 | :Editionetdiffusionduprésentmarché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 45 |

Article49etdernier:Entréeenvigueurdumarché. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ChapitreI:Généralités

Article1:Objet de la lettre-commande

La présente lettre-commande a pour objet POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN  FORAGE PRODUCTIF EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A L’EP MEUSTEUK (Lot 1) ET L’EP DE TREWAD (Lot 2)DANS L’ARRONDISSEMENT DE SOULEDE-ROUA ; DEPARTEMENT DU MAYO-TSANAGA, REGION DE L’EXTREME-NORD.

.

Article2: Procéduredepassationdumarché

Le présent marché est passé après DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°  ___ /AONO/ REN/ DMT/CIPM-ROUA/AI/2024 DU 10 DECEMBRE 2024

Article3: Définitionsetattributions

(CCAGArticle2complété)

3.1.Définitionsgénérales (Cf. code)

- Le Maître d’Ouvrage est : est le Maire de la Commune de Roua. Il représente l’administration bénéficiaire des travaux. Il sollicite du FEICOM la non objection au projet d’exécution après validation de celui-ci par le Chef de Service du marché dans un délai n’excédant pas 20 jours. Ce non objection conditionne le début de l’exécution des travaux. Il transmet également le procès-verbal de calage des quantités au FEICOM pour avis après approbation par le Chef Service du marché ;

- L’Autorité Contractante (AC) : est le Maire de la Commune de Roua dont les représentants descendront régulièrement sur le terrain afin de s’assurer de l’effectivité et de la qualité des prestations, objet du marché. A cet effet, ils auront libre accès au chantier et à tous les documents contractuels ou informations, liés à l’exécution du marché. A ce titre, ce dernier est le signataire du marché et en assure le bon fonctionnement.

- Il veille à la conservation des originaux des documents des marchés et à la transmission des copies à l’ARMP par le point focal désigné à cet effet.

- Le Chef de service du marché est : Le Secrétaire Général de la Commune de Mora. Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels.

- L’Ingénieur du marché est : le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Énergie du Mayo-Sava à MORA, ci-après désigné l’Ingénieur.

- Le Maitre d’œuvre est : LE CHEF SERVICE TECHNIQUE DE LA COMMUNE DE ROUA

- L’entrepreneurest: [Apréciser].

3.2.Nantissement

- L’autorité chargée de l’ordonnancement est le Maire de la Commune de Mora ;

- L’autorité chargée de la liquidation des dépenses est le Directeur Général du FEICOM ;

- L’organisme ou le responsable chargé du paiement est l’Agent Comptable du FEICOM ;

- Les responsables compétents pour fournir les renseignements au titre de l’exécution du présent marché sont :

- Le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Énergie du Mayo-Tsanaga à MOKOLO ;

- Le Délégué Départemental des Marchés Publics du Mayo-Tsanaga à MOKOLO ;

- Le Chef d’Agence Régionale du FEICOM/EN ;

- Le Maire et le Secrétaire Général de la Commune de Roua.

3.3. Le Maître d’Œuvre.

3.3.1.Missions :Il établit les ordres de service à caractère technique, approuve des plans d’exécution des ouvrages, le projet d’exécution et les plans de recollement. Il établit aussi contradictoirement avec le cocontractant les attachements des travaux exécutés.

Dans le cadre de sa mission de contrôle de la réalisation physique des marchés publics, prescrite à l’article 34(1) du Décret 2012/075 du 08 mars 2012, portant organisation du Ministère des Marchés Publics, les représentants de l’Autorité Contractante descendront régulièrement sur le terrain afin de s’assurer de l’effectivité de la réalisation des prestations, objet du marché. A cet effet, ils auront libre accès au chantier et à tous les documents contractuels ou informations, liés à l’exécution du marché.

3.3.2.Moyensmisàladispositiondelamissionde contrôle(A compléterlecaséchéant).

Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

4.1. La langue utilisée est le français et/ou l’anglais.

4.2. L’entrepreneur s’engage à observer les lois, règlement, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

Article 5 : Pièces constitutives du marché

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

- L’Offre de l’Entrepreneur ;

- Le Devis Estimatif et Quantitatif (DQE) ;

- Le Bordereau des Prix Unitaires ;

- Le Sous-détail des prix unitaires ;

- Le Planning des travaux ;

- Les Plans d’exécution approuvés ;

- La Soumission du prestataire et ses propositions dans toutes les dispositions non contraires au présent cahier des clauses administratives particulières et au devis technique ci-dessus cités.

Article 6 : Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :

- la Loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;

- la Loi n°2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts ;

- le Décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation  et fonctionnement de l’Agence  de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

- le Décret n°2003/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal des marchés publics ;

- le Décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics ;

- le Décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

- le Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés publics;

- Arrêté N° 000403/MINMAP/CAB du 21 octobre 2019 Fixant les plafonds des indemnités servies par les Maîtres d’Ouvrages ou Maîtres d’Ouvrages Délégués aux Présidents, Membres et Rapporteurs des Commissions de réception, des Commissions de suivi et de recette technique ;

- l’Arrêté n° 033/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur le Cahier des Clauses Administratives Générales, applicable aux marchés de travaux publics ;

- la Circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics ;

- les Circulaires n°002 et n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 qui précisent les modalités de mutation économique des marchés publics ;

- la Circulaire N°00000001/C/MINFI du 04 janvier 2024, portant instructions relatives à l’Exécution des Lois de Finances, au suivi et au contrôle de l’Exécution du Budget de l’État et des Autres entités publiques pour l’Exercice 2024;

- les normes techniques en vigueur au Cameroun ou à défaut,  les normes  françaises ou européennes en la matière ;

- les textes généraux sur la protection  de  l’environnement et notamment la loi-cadre n°96/12 du 05 août 1996 relative à la gestion de l’environnement au Cameroun et ses textes subséquents ;

- les textes régissant les corps de métiers des travaux objet du présent Marché;

Les normes et DTU en vigueur et tout autre texte spécifique dans le domaine

Article 7 : Communication

7.1. Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront être faites aux adresses suivantes :

a. Dans le cas où l’entrepreneur est le destinataire : Passé le délai de 15 jours fixé à l’article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Chef de service son domicile, et dès achèvement des travaux, les correspondances seront valablement adressées au lieu d’exécution des travaux.

b. Dans le cas où le Maître d’Ouvrage en est le destinataire :

Monsieur le Ministre de l’Economie de la Planification et de l’Aménagement du Territoire avec copie adressée dans les mêmes délais, au Chef de Service et à l’Ingénieur le cas échéant.

7.2. L’entrepreneur adressera toutes notifications écrites ou correspondances au Maître d’Ouvrage, avec copie au Chef de service et à l’Ingénieur le cas échéant.

Article 8 : Ordres de service

Les différentsordres de service seront établis et notifiés ainsi qu’il suit :

8.1  L’ordre de service de commencer les travaux est signé par le Maitre d’Ouvrage et notifié au Cocontractant par les services du Secrétaire Général de la Commune avec copie au Maître d’Ouvrage, à l’Ingénieur du marché, à l’Organisme Payeur et au Maître d’œuvre le cas échéant.

8.2  Sur proposition du Maître d’Ouvrage, les ordres de service ayant une incidence sur l’objet, le montant ou le délai d’exécution du marché seront signés par le Maître d’Ouvrage Délégué et notifiés par le Maître d’Ouvrage par les services de ce dernier au Cocontractant avec copie au Chef de service du marché, le Maitre d’Ouvrage, à l’Ingénieur du marché, au Maître d’œuvre et à l’Organisme Payeur. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

8.3   Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Chef de service du marché et notifié au Cocontractant par l’Ingénieur avec copie au Maître d’Ouvrage, au Chef de service du marché.

8.4   Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par Maître d’Ouvrage et notifiés au Cocontractant par Chef de service du marché, avec copie au Maître d’Ouvrage et à l’Ingénieur.

8.5   Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d’intempéries ou autres cas de force majeure, seront signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par les services de ce dernier au Cocontractant avec copie au Maître d’Ouvrage, au Chef de service du marché, à l’Ingénieur.

8.6   Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordre ne relevant pas d’une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l’Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l’Ingénieur.

8.7    Le Cocontractant dispose d’un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d’émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d’exécuter les ordres de service reçus.

8.8    S’agissant des ordres de service signés par le Maître d’Ouvrage et notifiés par le Secrétaire Général de la Commune, la notification doit être faite dans un délai maximum de 08 jours à compter de la date de transmission par le Maître d’Ouvrage au Secrétaire Général de la Commune. Passé ce délai, le Maître d’Ouvrage constate la carence du Secrétaire Général de la Commune, se substitue à lui et procède à ladite notification.

Article9: Marchés et tranches conditionnelles

Le marché ne comporte pas des tranches conditionnelles.

Article 10 : Personnel de l’entrepreneur

10.1. Toute modification même partielle apportée aux propositions de l’offre technique n’interviendra qu’après agrément écrit du Maître d’Ouvrage Délégué. En cas de modification, l’entrepreneur fera remplacer le personnel par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d’encadrement à mettre en place seront soumises à l’agrément de l’Ingénieur, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l’ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d'Ouvrage Délégué disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service et à l’ingénieur. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d’encadrement de l’offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché.

ChapitreII:Clausesfinancières

Article11:Garantiesetcautions

11.1. Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé à deux pour cent (2%) du montant TTC du marché et doit être constitué dans les 15 jours qui suivent la notification du marché, et en tout cas avant le paiement. Ce cautionnement peut être remplacé par une caution personnelle et solidaire.

Cette caution devra être délivrée par un établissement bancaire de premier ordre agréé par le Ministre en charge des Finances. Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d’un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d’une mainlevée délivrée par le Délégué Départemental des Marchés Publics du Mayo-Sava après demande de l’entrepreneur.

11.2. Cautionnement de garantie

La retenue de garantie est fixée à dix pour cent  (10 %) du montant TTC du marché et sera prélevée sur chaque décompte.

La restitution de la retenue de garantie sera effectuée dans un délai d’un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par l’autorité Contractante.

Article 12 : Montant du marché

Le  montant du présent marché, tel qu’il ressort du détail estimatif joint en annexe, est de _______________ (en chiffres) _____________________ (en lettres) Francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC), soit :

- Montant HT : ___________________ (_________________) Francs CFA

- Montant de la TVA : ____________________ (___________________) Francs CFA

Article 13 : Lieu et mode de paiement

13.1. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maire de la Commune de Mora à l’entrepreneur, dans les conditions indiquées dans le Marché, l’entrepreneur s’engage par les présentes à exécuter le marché conformément aux dispositions du marché.

13.2. Le Maire de la Commune se libérera des sommes dues de la manière suivante :

Pour les règlements en francs CFA, soit, __________________________________________, par crédit au compte n°___________ ouvert au nom de l’entrepreneur à la banque__________.

Article 14 : Variation des prix

Les prix sont fermes.

Article 15 : Formules de révision des prix

Les prix du Bordereau des prix unitaires sont non révisables. Ils tiennent compte obligatoirement de toutes les prestations, frais, faux frais, bénéfices et aléas, et sont entendus toutes taxes comprises.

Article 16 : Formules d’actualisation des prix

Il n’est pas prévu d’actualisation des prix dans le cadre de ce marché.

Article 17 : Travaux en régie

Il n’est pas prévu des travaux en régie dans le cadre de ce marché.

Article 18 : Valorisation des travaux

Ce marché est à prix unitaire et forfaitaires.

Article 19 : Valorisation des approvisionnements

19.1. Elle n’est pas prévue dans le cadre de ce marché.

19.2. Il n’est pas demandé de caution pour les acomptes sur approvisionnement.

Article 20 : Avance de démarrage : RAS (sans objet)

Article 21 : Règlement des travaux

21.1. Constatation des travaux exécutés

Avant le 30 de chaque mois, l’entrepreneur et l’Ingénieur établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les qualités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

21.2. Décompte mensuel

Le paiement des travaux, objet du présent marché, s'opérera par quinzaine ou par mois suivant présentation des décomptes accompagnés d’un attachement contradictoire des travaux exécutés et dûment approuvés par le Chef de service et l’Ingénieur. À ce décompte, il sera joint quelques illustrations photographiques et du procès-verbal du cahier de chantier prouvant le niveau d’état d’avancement du chantier.

Chaque décompte provisoire accompagné de la facture due à l'entrepreneur au titre du marché depuis son début d'exécution comprend :

-	le montant des travaux réalisés, obtenu à partir des quantités de travaux réellement exécutés dans les conditions du marché et des prix unitaires, tels qu'ils figurent au Bordereau des Prix Unitaires et Devis Quantitatif et Estimatif ;

-	le montant des retenues et des remboursements divers.

L'acompte à régler à l'Entrepreneur sera déterminé par la différence entre le montant du décompte concerné et celui qui le précède immédiatement.

Pour donner droit à paiement, le montant de l'acompte devra au moins être égal à dix (10) pour cent du montant du marché.

Article 22 : Intérêts Moratoires

Les  intérêts  moratoires  éventuels  sont  payés  par état des sommes dues conformément aux dispositions du  Décret  n°  2018/366 du 20 juin 2018  portant Code des Marchés.

Article 23 : Pénalités de retard

- Pénalités de retard

23.1. Le montant des pénalités de retard est fixé commesuit:

a. Undeuxmillième(1/2000ème)dumontantTTCdu marchédebaseparjourcalendairederetarddu premier au trentièmejour au-delà dudélai contractuelfixéparlemarché;

- Un millième (1/1000ème) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delàdutrentièmejour.

  - Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTCdumarchédebase et de ses avenants éventuels

- Pénalités spécifiques

  - Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités particulières suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, notamment :

- Le journal de chantier ;

- Remise tardive du cautionnement définitif (20 000F/j de retard au-delà de vingt (20) jours à compter de la notification de l’Ordre de service de démarrage) ;

- Remise tardive des assurances (20 000F/j de retard au-delà de quinze (15) jours à compter de la notification de l’Ordre de service de démarrage) ;

- Remise tardive du projet d’exécution pour autant que le retard soit du fait de l’entrepreneur (50 000F/j de retard au-delà de trente (30) jours à compter de la notification de l’ordre de service de démarrage) ;

- Le dossier de recollement.

- Article 24 : Règlement en cas de groupement d’entreprises

23.1. Les règlements en francs CFA se feront par crédit au compte commun N°___________ ouvert au nom des cocontractants à la banque____________________________.

23.2. La sous-traitance n’est pas autorisée dans le cas de ce marché.

Article 25 : Décompte final

25.1. L’entrepreneur dispose d’un délai maximum d’un mois après la réception provisoire pour transmettre le projet à l’ingénieur du marché.

Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de quinze (15) jours après la date de réception provisoire, l’entrepreneur établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble.

25.2. Le Chef de service du marché dispose d’un délai maximal d’un (1) mois pour notifier le projet accepté à l’Ingénieur du marché.

25.3. L’entrepreneur dispose d’un délai maximal d’un (1) mois pour renvoyer le décompte final signé au Chef de service du marché.

Article 26 : Décompte général et définitif

26.1. Le Chef de Service du marché dispose d’un délai maximal d’un (1) mois pour établir le décompte final de l’entrepreneur, après la réception définitive.

À la fin de période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le chef de service dresse le décompte général et définitif du marché qu’il fait signer contradictoirement par l’entrepreneur et le Maître d’Ouvrage. Ce décompte comprend :

- La récapitulation des acomptes mensuels

- Le solde,

- Le décompte le Final.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l’entrepreneur, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

26.2. L’entrepreneur dispose d’un délai maximal d’un (1) mois pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature au Chef de service du marché.

Article 27 : Régime fiscal et douanier

Le décret N°2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

- des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l’IAR qui constitue un précompte sur l’impôt des sociétés ;

- des droits d’enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;

- des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché :

- des droits et taxes d’entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ;

- des droits et taxes communaux ;

- des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d’eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l’entreprise impute sur ses coûts d’intervention et constituer l’un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s’entend TVA incluse.

Article 28 : Timbres et enregistrements

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l’entrepreneur, conformément à la réglementation en vigueur.

ChapitreIII:Exécutiondestravaux

Article29 : Consistance des prestations

Les travaux comprennent notamment : POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN  FORAGE PRODUCTIF EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A L’EP DE MEUSTEUK (Lot 1) ET L’EP DE TREWAD (lot 1)DANS L’ARRONDISSEMENT DE SOULEDE-ROUA ; DEPARTEMENT DU MAYO-TSANAGA, REGION DE L’EXTREME-NORD.

.

RELATIF AU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°  ___ /AONO/ REN/ DMT/CIPM-ROUA/AI/2024 DU _10 DECEMBRE  2024_POURArticle30: Obligations du Maître d’Ouvrage(CCAGcomplété)

30.1. Le Maître d’Ouvrage est tenu de fournir au prestatairelesinformationsnécessairesàl’exécutiondesamission,etdeluigarantir,auxfrais decedernier,l’accèsauxsitesdesprojets.

30.2. Le Maître d’Ouvrage assure au prestataire protectioncontrelesmenaces,outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion del’exercicedesamission.

Article 30 : Délais d’exécution du marché

30.1 Le délai d’exécution des travaux objet du présent marché est du délai d’exécution est fixé trois (03) mois.

30.2. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux.

Article 31 : Rôles et responsabilités de l’entrepreneur

L’Entrepreneur est responsable des travaux pour lesquels il est choisi : à cet effet, il a pour mission d’assurer leur exécution sous le contrôle de l’ingénieur du marché conformément, aux règlements et aux normes en vigueur, de respecter les clauses, de déterminer, choisir, acheter tout outillage, tous les matériaux et toutes les fournitures nécessaires, et d’engager tout le personnel spécialisé ou non.

L’Entrepreneur est responsable vis à vis de l’Administration de la qualité et de la quantité des fournitures, de leur parfaite adaptation aux besoins du projet, et de la bonne exécution des travaux.

Les approbations données par le Maître d’Ouvrage n’atténueront en rien la responsabilité de l’Entrepreneur.

L’Entrepreneur sera seul responsable des accidents et dommages de toute nature qui adviendraient à son personnel, à des tiers, à son matériel, aux réalisations, à l’occasion de l’exécution du présent marché.

Il a l’obligation de remettre en état les ouvrages détériorés du fait de ses travaux.

Article 32 : Mise à disposition des documents et du site

L’exemplaire reproductible des plans figurant dans le Dossier d’Offres d’Appel sera remis par l’Ingénieur du marché.

Article 33 : Assurance des ouvrages et responsabilités civiles

L’entrepreneur mettra à la disposition du Maître d’Ouvrage Délégué et du Chef de service dans les quinze (15) jours à compter de la notification du marché et avant tout démarrage des travaux une copie des contrats d’assurances de responsabilité civile et tous risque de chantier.

Article 34 : Consistance des travaux

Les prestations objet du présent contrat comprennent toutes les parties de corps d’état prévues au Cadre du détail quantitatif et estimatif. Ces prestations sont décrites au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

Article 35 : Pièces à fournir par l’entrepreneur et Différentes étapes d’exécution sur le terrain

Les documents relatifs à l’exécution et à l’avancement général des travaux seront communiqués à l’Ingénieur du marché en (07) Sept exemplaires à chaque début de mois.

35.1. Programme des travaux, plan d’assurance qualité et autres.

- Dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la notification de l’ordre de service de commencer les travaux, l’entrepreneur soumettra, en sept (07) exemplaires, à l’approbation de l’Ingénieur du marché, le Programme d’exécution des travaux, son calendrier d’approvisionnement, son projet de Plan d’Assurance Qualité (PAQ) et son plan de Gestion Environnemental.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis et fera ressortir :

- Le calendrier actualisé d’exécution des travaux ;

- Le processus et les méthodes d’exécution envisagées avec les prévisions d’emploi du personnel, du matériel et des matériaux ;

- La description des installations de chantier et de la sécurité envisagée ;

- Un planning graphique des travaux permettant au cours de ceux-ci de comparer l’avancement réel au prévu ;

- Les travaux que l’Entrepreneur fera exécuter par des sous-traitants ;

- Un planning d’approvisionnement du chantier

- Les plans de détail des ouvrages.

Deux (02) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de huit (8) à quinze (15) jours à partir de leur réception avec :

- soit la mention d’approbation « BON POUR EXÉCUTION »

- soit la mention de leur rejet accompagnée de motif dudit rejet

L’entrepreneur disposera alors de huit (8) jours pour présenter un nouveau. Le chef de service ou le Maître d’Ouvrage Délégué disposera alors d’un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d’éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.

L’approbation donnée par le Chef de service ou le Maître d’Ouvrage n’atténuera en rien la responsabilité de l’entrepreneur. Cependant les travaux exécutés avant l’approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel. L’Entrepreneur tiendra constamment à jour, et sur le chantier, un planning des travaux, les plans approuvés, le cahier des spécifications techniques et un journal de chantier. Celui-ci contre signé par le représentant de l’entreprise et par l’Ingénieur tiendra compte de l’avancement réel du chantier journalière ment. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu’après avoir reçu l’accord de l’Ingénieur et du Chef de service.

- Le plan de Gestion Environnement fera ressortir notamment les conditions de choix des et liquides site techniques et de base vie, les conditions d’emprunt de sites d’extraction et les conditions remise en état de travaux et d’installation.

- L’entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu’il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu’il compte employer.

- L’agrément donné par le Chef de service ou l’Ingénieur ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l’égard des tiers qu’à l’égard du respect des clauses du marché.

35.2. Projet d’exécution

- Le dossier des plans d’exécution (calcul et dessins) nécessaire à la réalisation de toutes les parties de l’ouvrage devront être soumis au visa de l’Ingénieur du marché pour les examiner un mois avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l’ouvrage correspondante.

- L’Ingénieur du marché disposera d’un délai de quinze (15) jours pour les examiner et faire connaître ses observations. L’entrepreneur disposera alors d’un délai de huit (08) jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

Le cahier de chantier est rempli régulièrement lors des réunions de chantier. L'Entrepreneur sera tenu de présenter ces documents à chaque fois que l’on en fera la demande. Il y a donc lieu de le conserver à proximité du chantier.

35.3. Différentes étapes d’exécution sur le terrain

L’exécution des travaux sur le terrain obéira aux différentes étapes suivantes pour lesquelles l’Ingénieur du Marché et le Maître d’œuvre doivent intervenir. L’Ingénieur du Marché et le Maître d’œuvre peuvent à tout moment en dehors de ces étapes se rendre sur le terrain pour le suivi quotidien.

- Installation du chantier ;

- Etudes géomorphologiques et géophysiques, et Implantation ;

- Travaux de foration ;

- Equipement du forage ;

- Nettoyage et Essais de Développement ;

- Essais de Pompage ;

- Prélèvement et Analyse de l’eau ;

- Construction d′un portillon métallique (1m x 1,20m ) avec cadenas ;

- Création Comité de Gestion de l’ouvrage ;

- Formation Artisan Réparateur de l’ouvrage ;

- Fourniture et pose pompe à énergie solaire ;

- Remise en état des lieux ;

- Repli de matériel et équipements.

35.4 Documentation

Dans le but de s’assurer de la fiabilité, de l’originalité, de la provenance et de la matérialisation effective du projet, les documents ci-dessous désignés doivent être impérativement fournis au Chef de service du marché dès qu’il les demande.

Il s’agit de :

- Planning Prévisionnel des Travaux ;

- Rapport d′implantation ;

- Coupe technique du forage ;

- Coupe géologique du forage ;

- Rapport des Essais de Développement ;

- Rapport des Essais de Pompage ;

- Certificat d′origine de la pompe et Bons de livraison ;

- Factures d’Achat des différents matériels ;

- Fiches techniques des différents matériels et équipements qui doivent être à l’état neuf ;

- Certificat de traitement de l′eau ;

- Rapport de formation du Comité de Gestion et de l′Artisan Réparateur ;

- Plan (de recollement) conforme après travaux ;

- Tout autre document indiquant l’origine du matériel importé.

Article 36 : Organisation et sécurité des chantiers

36.1. Les panneaux placés au début et à la fin de chaque tronçon, devront être mis en place dans un délai maximum d’un mois après la notification de l’ordre de service de démarrer les travaux.

36.2. Le balisage et la délimitation du périmètre de sécurité et la dotation du personnel en équipement individuel de protection doivent être assurés avant de commencer les travaux.

Article 37 : Implantation des ouvrages

Le Chef de service notifiera dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de notification de l’ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

Article 38 : Sous-traitance

La sous-traitance n’est pas autorisée dans le cadre de ce marché.

Article 39 : Laboratoire de chantier et essais

39.1. Indiquer si nécessaire les modalités de réalisation des essais et études géotechniques prévues dans le CCTP.

39.2. Le chef de service dispose d’un délai de quinze (15) jours pour agréer le personnel et le laboratoire de l’entrepreneur, dès réception de la demande.

Article 40 : Journal de chantier

40.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par l’Ingénieur du marché et le représentant de l’entrepreneur systématiquement lors des réunions de chantiers.

40.2. C’est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

Article 41 : Utilisation des explosifs

L’utilisation des explosifs est proscrite dans le cadre de ce marché.

Toutefois en cas de nécessité absolue, l’entreprise se rapprochera du Chef de service du marché pour la démarche à entreprendre.

ChapitreIV:Delaréception

Article 42 : Réception provisoire

Avant la réception provisoire, l’entrepreneur demande par écrit au Chef de service avec copie à l’Ingénieur, l’organisation d’une visite technique préalable à la réception.

42.1. Pré-réception technique : Epreuves comprises dans les opérations préalables à la

Réception :

Une pré-réception technique provisoire des prestations pourra être prononcée par tranche successive à l’achèvement des prestations et après la mise en place des dispositifs d’entretien respectifs.

L’Entreprise indiquera par écrit au Chef de Service au moins quinze (15) jours à l’avance de la date à laquelle les essais de réception pourront être entrepris.

La réception provisoire sera effectuée par une Commission présidée par le Chef de Service en présence de l’Entreprise et les résultats seront mentionnés dans un procès-verbal.

Les conditions de réception provisoire sont :

- Pompage pendant soixante (60) minutes ;

- Débit instantané au moins égal à 0,7 m³/h ;

- Manipulation possible par des enfants et des femmes de la pompe ;

- Installations conformes au CCTP et présence de la documentation et de l’outillage prévus par le CCTP ;

- Constat de la mise en place du dispositif de maintenance : artisan réparateur installé et connu des villageois, contrat de maintenance signé, réseau de pièces fonctionnel.

La réception provisoire sera prononcée et notifiée à l’Entreprise sur place au chantier. La réception provisoire fera l’objet d’un procès-verbal.

En cas de non-respect des contraintes notifiées à l’Entreprise ; il devra améliorer les caractéristiques des ouvrages à ses frais.

Au cas où aucune amélioration ne peut être obtenue, il appartient au Maître d’Ouvrage Délégué de décider :

- si l’ouvrage peut être malgré tout réceptionné ; auquel cas l’Entreprise sera  pénalisé d’une somme égale au montant des prestations concernées dans la limite du montant du cautionnement définitif

- si l’ouvrage doit être modifié dans la mesure où les prestations complémentaires imposées s’avèrent techniquement et financièrement acceptables.

- Si un nouvel ouvrage doit être exécuté.

Dans les éventualités b) et c), les prestations sont à la charge de l’Entreprise.

La date de la dernière réception provisoire est réputé être la date d’achèvement des prestations, fournitures et prestations, et constituera le repère pour l’application ou non des pénalités de retard prévus à l’article 39 du présent marché.

La réception provisoire sera prononcée lorsque :

- les travaux seront achevés conformément aux spécifications du présent Marché et aux règles de l’art ;

- les installations répondront aux prescriptions normatives en vigueur ;

- les installations auront subi avec satisfaction les essais et les épreuves spécifiques ;

- le Cocontractant de l’Administration aura fourni la justification de l’origine des matériels (pompe manuelle, etc.) utilisés, ainsi que trois (03) exemplaires du plan de recollement de l’ouvrage établi selon les règles de l’art.

Lorsque les conditions énumérées ci-dessus sont remplies, il est établi un procès-verbal de réception provisoire indiquant, entre autres, les circonstances dans lesquelles les contrôles ont été effectués.

Au cas contraire, et notamment lorsque des réserves sont émises sur l’état des ouvrages, le Cocontractant de l’Administration est tenu de procéder, à ses frais, à la mise à niveau des ouvrages avant leur réception effective, dans un délai prescrit par le Maître d’Ouvrage.

Dans ce cas, toute nouvelle visite de la Commission de Réception aux fins de procéder à la réception des travaux s’effectuera aux frais du Cocontractant de l’Administration.

Sauf réserve formulée par l’exploitant au plus tard un (01) mois avant la fin du délai de garantie, le Cocontractant de l’Administration saisit le Maître d’Ouvrage Délégué, par écrit, à l’effet de prononcer la réception provisoire de l’ouvrage.

42.2. Constatation éventuel du repliement des installations de chantier et de la remise en état des lieux :

A la fin des travaux, le cocontractant est tenu de procéder à ses frais au repli de ses équipements tout en restituant le site dans les conditions initiales.

42.3. La Commission de réception sera composée des membres suivants :

1. Le Maire de la Commune de Roua,   Président;

2. Le Délégué Départemental du MINEE /.MS Ingénieur du marché,……….............Rapporteur;

3. Le Maitre d’œuvre / Chef Service Technique, ……………………………………     Membre ;

4. Chef Service du Marché, ……………………………………………………………….Membre ;

5. Le Directeur Général du FEICOM ou son Représentant,……………………………Membre ;

6. Le Chef d’Agence Régionale FEICOM-EN,……………………………………………Membre ;

7. Le Point focal du Programme Nutrition à l’Agence Régionale FEICOM-EN……….Membre ;

8. LeCoordonnateur du Projet Nutritionde Helen Keller Bureau Maroua ………….. Membre ;

9. Le Délégué Départemental du MINMAP,……………………………………………….Observateur;

10. L’Entrepreneur ou son Représentant,…………………………………………………..Membre.

L’Entrepreneur assiste à la réception. Son absence équivaut à l’acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception. La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception (pré-réception technique) et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu. La visite de réception provisoire fera l’objet du procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission. Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d’achèvement des travaux.

## Article 43 : Documents à fournir après exécution

43.1. Liste des documents à fournir dans un délai de 30 jours après la réception provisoire :

- Dossier technique

- Résultat d’Analyse de l’eau ;

- Un exemplaire du Plan de recollement de l’ouvrage ;

- Rapport de formation du comité de gestion et le rapport de sensibilisation sur le cholera ;

- Pièces justifiant l’origine de la pompe à motricité humaine ;

-     Document photographique.

## Article 44 : Délai de garantie

La durée de garantie est de un (01) an à compter de la date de réception provisoire des travaux. La durée de garantie prend effet à compter de la date de signature du procès-verbal de réception provisoire. L’Entreprise devra procéder à ses frais à la remise en état de toutes parties des installations qui deviendraient défectueuses pendant cette période.

Dans le cas de rejet de matériels, d’équipements ou d’ouvrages déficients non conformes, le remplacement de ceux-ci devra se faire pendant cette période du délai de garantie. Des nouveaux essais seront alors effectués.

Si, après la réception provisoire et durant la période de garantie, l’Entreprise n’est pas intervenue, dans un délai de quinze (15) jours, sur prescriptions d’Ordre de Service concernant les réparations ou réfections, l’Ingénieur pourra, sans nécessité de mise en demeure spéciale faire exécuter aux frais et risques de l’Entreprise, par tout procédé qu’il jugera convenable, les réparations ou réfections. Le montant des travaux ainsi effectués sera prélevé sur la retenue de garantie.

## Article 45 : Réception définitive

45.1. La réception définitive s’effectuera à la fin des travaux quand tous les essais et épreuves à caractère technique donneront satisfaction et que l’ouvrage terminé sera prêt pour sa mise en exploitation.

Il sera procédé à des visites techniques de contrôle par l’Ingénieur. Le dernier contrôle technique tiendra lieu de réception technique de l’ensemble des prestations dûment sanctionné par un procès-verbal de réception technique écrit et signé par l’ingénieur du Marché. Ledit procès-verbal permettra alors de programmer la date de la réception définitive des travaux.

L’Entrepreneur est tenu de saisir par écrit dans un délai de dix (10) jours au moins avant la date à laquelle il estime organiser la réception définitive. Il sera rédigé un procès-verbal de réception spécifiant éventuellement les rectifications ou mises aux points apportées pour la bonne fin de travaux objet du présent marché.

La réception définitive sera prononcée à l'expiration du délai de garantie, d'un an après installation de la pompe. Il ne sera pas procédé à des essais de pompage particuliers pour la réception définitive, mais à un test de l'équipement d'exploitation en place et à une enquête auprès de la population pour s'assurer du bon fonctionnement de la pompe au cours de l'année écoulée.

45.2. Les membres de la commission seront identiques à ceux de la Commission de réception provisoire.

45.3. La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire.

Chapitre V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 46 : Résiliation du marché

Le marché peut être résilié comme prévu à la section III Titre IV du Décret N° 2004/275 du 24 septembre 2004 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76, du CCAG, notamment dans l’un des cas de :

- Retard de plus de quinze (15) jours calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de sept (07) jours calendaires ;

- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant des travaux ;

- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;

- Défaillance de l’entrepreneur ;

Article 47 : Cas de force majeure

Dans le cas où l’entrepreneur invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie : 200 millimètres en 24 heures ;

- Vent : 40 mètre par seconde ;

- Crue : la crue de fréquence décennale prouvée par les services compétents.

Article 48 : Différends et litiges

Tout litige survenu entre les parties contractantes fera l’objet d’une tentative de conciliation par entente directe. Lorsqu’une solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétence.

Article 49 : Edition et diffusion du présent marché

Vingt (20) exemplaires du présent Marché seront établis par les soins de l’Entrepreneur, à ses frais et diffusés par la Commission interne de Passation des Marchés Publics auprès de la Commune de Roua.

Article 50 et dernier : Entrée en vigueur du marché

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par le Maître d’Ouvrage Délégué. II entrera en vigueur dès sa notification à l’entrepreneur par ce dernier.

LU ET ACCEPTE PAR L’ENTREPRISE

PièceN°5:	CahierdesClausesTechniquesParticulières(CCTP)

SOMMAIRE

CHAPITRE I - GENERALITES

Article 1 - Objet

Article 2 - Nombre d'ouvrages à réaliser

Article 3 - Choix technique

CHAPITRE II - DESCRIPTION DES TACHES DE LE COCONTRACTANT

Article 4 - Calendrier d'exécution

Chapitre III – REALISATION DES FORAGES

Article 5 - Exécution des forages

5.1. Organisation des chantiers de forages

5.2. Horaires de travail

5.3. Matériel d'exécution

5.3.1 Conception générale du matériel

5.3.2. Etat du matériel

5.3.3. Description et spécialisation du matériel

5.3.4 Visite de conformité

5.4. Description des forages

5.4.1 Mode d'exécution des forages

5.4.2 Prise d'échantillons

5.4.3 Caractéristiques des ouvrages

5.5. Equipement des forages

5.6. Développement

5.7. Essais de débit - superstructures - désinfection et analyses d'eau

5.7.1 Essais de débit

5.7.2 Superstructures

5.7.3 Analyses d'eau

5.8. Contrôle des prestations de forages

5.8.1 Cahier de chantier

5.8.2 Contrôle et surveillance

5.9. Provenance et qualité des matériaux

5.9.1 Dispositions générales

5.9.2 Caractéristiques des tubages

5.9.3 Ciment

5.9.4 Gravier

5.10. Dossier technique

Article 6 : Conditions de réception provisoire des ouvrages

Article 7 : Conditions de réceptions définitives

Article 8 : Garantie des prestations

Article 9 - Exécution des ouvrages

9.1. Dispositions générales

a) Moyens mis en oeuvre

b) Rendez-vous de chantier et réunions de coordination

c) Conformité aux normes et prescriptions

d) Essais, calculs et plans

e) Brevets d'invention

f) Contrôle, surveillance des prestations

g) Renseignements à fournir à l'Administration

h) Variantes

9.2. Organisation des chantiers

Article 10 - Provenance, qualité des matériaux et du matériel

Article 11 - Conditions de réception provisoire

Article 12 - Conditions de réception définitive

Article 13 - Garantie

CHAPITRE IV - Fourniture et  installation des pompes

Article 14 - Fourniture - installation des pompes à motricité humaine

Caractéristiques des pompes à motricité humaine

14.1 .Diamètre

14.2 Débit

14.3 Résistance à la corrosion

14.4 Embase

14.5 Entretien courant

14.6 Réparation

14.7 Accessoires

14.8 Pièces détachées

14.9 Brochures techniques et pédagogiques

14.10 Mise en place du dispositif de maintenance

Article 15 : Transport, livraison et pose des pompes

Article 16 : Réception qualitative provisoire

Article 17 : Conditions de réceptions définitives

CHAPITRE I : GENERALITES

## Article 1 - Objet

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) est relatif à la réalisation de deux Forages Productifs Equipsés de pompe à motricité humaine à l’EP de MEUSTEUK et l’EP de TREWAD, ARRONDISSEMENT DE SOULEDE-ROUA.

## Article 2 - Nombre d'ouvrages à réaliser

Le projet consiste à réaliser de deux foragesproductifs équipés de pompe à motricité humaine

## Article 3 - Choix techniques

Les conditions hydrogéologiques sont telles que la foration par usage d’équipement mixte s'imposent pour faire face à toutes les éventualités. Les forages permettent de capter les arrivées d'eau profondes (dans le socle), offrant ainsi une meilleure protection contre les pollutions superficielles.

Les forages seront implantés après une étude des conditions hydrogéologiques du site, un examen des photographies aériennes et une petite reconnaissance par prospection géophysique et électrique (traînés et sondages électriques). Dans la mesure du possible les forages seront implantés à l'intérieur même des zones d’habitation, ou à proximité immédiate des villages. On veillera donc à ce que les formations superficielles soient convenablement isolées de façon à éviter la propagation des pollutions.

La traversée de niveaux non consolidés pourra cependant nécessiter une circulation d’eau, de mousse ou de boue.

Une analyse des quelques forages existant dans les différentes  provinces montre que la profondeur sera comprise entre 50 et 70 m (moyenne de l'ordre de 60 m).

Les campagnes de forages réalisées dans des formations similaires montrent qu'avec un minimum de précautions lors des études d'implantation, on peut espérer un taux de succès de l'ordre de 80% (débit minimum de 0,7 m3/h après équipement).

Les superstructures seront de type classique : dalle légèrement inclinée, canal et puits perdu pour l'évacuation des eaux, anti-bourbier à la périphérie. Les forages seront équipés de pompes à motricité humaine. Les corps de pompe et les dispositifs d'exhaure devront être constitués de matériaux résistants à l'eau agressive.

Les pompes admises dans le cadre du présent Appel d’Offres devront être robustes et d’origine reconnue. La marque concernés par le choix est : VERGNET (toutes d’origine). Son installation ne sera possible qu’après  réception par la commission technique compétente et après présentation  du certificat de provenance délivré par le fabriquant ou toute autre structure agréée.

CHAPITRE II :  DESCRIPTION DES TACHES DU COCONTRACTANT

La totalité des prestations nécessaires à la réalisation des prestations sera exécutée par le Cocontractant retenue à l'issue de la présente consultation. Celui - ci devra, après les implantations, réaliser les forages, les aménagements, fournir et installer les pompes à motricité humaine, et founir les outils de reparation( une caisse ) .

## Article 4 - Calendrier d'exécution

Le programme doit être réalisé au bout de vingt (20) jours dès la date de démarrage inscrite dans l’ordre de service de Commencer les prestations.

Il est convenu qu'un état d'avancement sera dressé après un (01) mois environ d'activité. S'il apparaît que les retards éventuels cumulés enregistrés à cette date ne sont pas susceptibles d'être rattrapés avec le matériel engagé, l’Entreprise aura obligation de renforcer ses moyens pour terminer les prestations dans les délais contractuels.

Par ailleurs le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d'augmenter ou de diminuer la cadence de réalisation au cours des prestations.

# Chapitre III : REALISATION DU FORAGE

## Article 5 - Exécution du forage

Le forage sera exécuté conformément aux choix techniques du présent CCTP et sera considéré Comme productif (positif) si son débit est supérieur à 0,7 m3/h et l’eau potable.

### 5.1. Organisation de chantier

Compte tenu des résultats acquis au cours des campagnes antérieures il est prévu une profondeur moyenne de 60 m.

La réussite du programme repose sur la parfaite coordination des différentes actions du Cocontractant (fourniture et installation des pompes, réalisation des aménagements). Cette coordination nécessaire impose le respect strict du calendrier d'exécution des forages autour duquel sont calés les calendriers des autres actions.

L'ensemble des moyens du Cocontractant sera placé sous l'autorité d'un chef de mission qui sera seul interlocuteur avec l'Administration (ou son représentant). Les prestations de forages seront conduits sur le terrain par un superviseur parfaitement qualifié en forage et organisation. Le programme d'exécution des prestations sera conçu de telle manière que les ateliers de forage ainsi que l'atelier d'installation des pompes travaillent à proximité l'un de l'autre, suivant un itinéraire préétabli.

Comme on l'a vu précédemment, l’implantation du forage sera réalisée par le Cocontractant, en relation avec le contrôle technique.

Il est convenu qu'un état d'avancement sera dressé après Trois(03)semaines environ d'activité. S'il apparaît que les retards éventuels cumulés enregistrés à cette date ne sont pas susceptibles d'être rattrapés avec le matériel engagé, le Cocontractant aura obligation de renforcer ses moyens pour terminer les prestations dans les délais contractuels.

Par ailleurs l'Administration se réserve le droit d'augmenter ou de diminuer la cadence de réalisation au cours des prestations.

### 5.2. Horaires de travail

Les conditions générales de travail fixées par la réglementation camerounaise sont applicables au personnel de chantier du Cocontractant. Le travail de nuit est proscrit, sauf dérogation contraire et exceptionnelle.

Le Cocontractant devra, afin d'assurer la maintenance du matériel, prévoir à sa convenance soit un arrêt hebdomadaire, soit un arrêt mensuel.

### 5.3. Matériel d'exécution

#### 5.3.1 Conception générale du matériel

Le choix des matériels relève de la responsabilité du Cocontractant. La conception générale des ateliers de forage et de l'ensemble du matériel devra être adaptée aux conditions locales d'utilisation, à l'état des pistes et des accès, au rythme d'exécution défini précédemment.

#### 5.3.2. Etat du matériel

Le calendrier d'exécution exige que le Cocontractant soit en possession des ateliers requis pour l'exécution de ce projet, dès la notification du marché correspondant. Les numéros de série, l'âge et l'origine de la sondeuse seront obligatoirement précisés dans l'offre. En tout état de cause, le matériel proposé devra être en parfait état.

#### 5.3.3. Description et spécialisation du matériel

Les ateliers mis en oeuvre répondront aux prescriptions et spécifications suivantes:

Sondeuse(s)

Appareil rotary conventionnel fonctionnant à l'air, à l'eau, à la mousse ou à la boue, spécialement adapté à l'utilisation du marteau fond - de - trou, équipé d'un dispositif de tubage à l'avancement ou permettant l'emploi de tubage de travail en acier ou PVC; il permet de forer indifféremment les terrains tendres et les terrains durs.

La capacité de l'atelier doit être d'au moins 100 mètres :

- en 12’’1/4 au rotary à la boue,

- en 165 mm au marteau fond - de - trou.

Autres équipements

Dans le cas d'un développement des forages par une équipe indépendante de l'atelier de forage, cette équipe sera dotée d'un compresseur d'au moins 5 m3/mn à 7 bars.

Les essais de pompage seront réalisés à l'aide de pompes électriques immergées d'un diamètre inférieur à 112 mm, capables de fournir des débits de 10 m3/h à 30 mètres de profondeur et de 6 m3/h à 80 mètres.

Chaque atelier de travail et la base de prestations seront équipés d'un poste émetteur - récepteur. Le Cocontractant mettra à la disposition du Maître d’Oeuvre, chargé du contrôle des prestations, 2 (deux) postes émetteurs (une station fixe et un poste mobile avec leurs antennes), pour la durée du projet; le Maître d’Oeuvre aura accès permanent au réseau radio du Cocontractant.

#### 5.3.4 Visite de conformité

Une visite de conformité des matériels sera faite contradictoirement au début des prestations, dans le but de vérifier :

- la conformité avec les matériels proposés dans l'offre,

- la compatibilité entre les capacités de ce matériel, les prescriptions du CCTP et les délais d'exécution.

La prononciation de cette conformité par procès-verbal ne libère en rien le Cocontractant de ses engagements.

### 5.4. Description des forages

### 5.4.1 Schéma à respecter

Les forages devront être réaliser conformément aux schémas présentés en annexe.

#### 5.4.2 Mode d'exécution du forage

Le choix des méthodes et des matériels à mettre en oeuvre ainsi que celui des diamètres exacts de forage resteront à l'initiative du Cocontractant et sous sa seule responsabilité.

Les spécifications ci-dessous sont avancées à titre indicatif. Toutefois, il est précisé que :

- sauf dérogation exceptionnelle, la foration au marteau fond - de - trou dans le socle ne pourra pas s'effectuer sans la pose d'un tubage provisoire en PVC ou en acier, au droit des formations d'altération,

- la traversée de niveaux non consolidés dans les altérations du socle pourra nécessiter une injection de mousse ou l'emploi de boue. Les produits utilisés seront d'une composition propre à ne pas colmater les couches productives et devront être biodégradables. Toutefois, dans le cas de perte de circulation dans les zones stériles de surface, et seulement dans ces zones, le Cocontractant pourra utiliser des boues bentonitiques,

- Le choix des méthodes et des matériels à mettre en oeuvre ainsi que celui des diamètres exacts de forage seront conformes à l’offre du Cocontractant.

#### 5.4.3 Prise d'échantillons

Au cours de la foration, les cuttings seront prélevés à chaque changement de terrain ou au moins tous les mètres.

Les échantillons seront gardés au chantier dans des sacs en plastique numérotés, à la disposition du représentant de l'Administration, qui décidera de leur conservation ou non.

#### 5.4.4 Caractéristiques  de  l’ouvrage

Les principales caractéristiques des ouvrages sont résumées ci-après :

Forages dans le socle :

- Foration des altérites au rotary en 9"5/8 minimum jusqu'au toit du socle,

- Mise en place d'une colonne de travail provisoire en PVC 178/195 ou en acier,

- Poursuite du forage dans le socle au marteau fond - de - trou, en 165 mm de  diamètre, jusqu'à une profondeur totale maximale du forage de 60 mètres,

- Mise en place d'une colonne de captage PVC de 112/125 mm,

- Mise en place d'un massif de gravier,

- Mise en place d’un bouchon d’argile,

- Extraction de la colonne de travail,

- Cimentation en tête sur 5 m minimum.

Forages dans les formation sédimentaires :

- Foration au rotary à la boue en 9" 5/8 (éventuellement 12" 1/4),

Colonne de captage de 112/125 mm, crépinée au droit des niveaux les plus productifs, sur une hauteur totale  de 80% de colonne de fissuration ( Nappe), sabot de pied de 1 m à la base,

- Mise en place d'un massif de gravier jusqu'à 3 m au dessus du sommet des crépines,

- Mise en place d’un bouchon d’argile,

- Cimentation en tête sur 5 m minimum.

### 5.5. Equipement des forages

Les forages jugés exploitables seront équipés aussitôt après la foration.

Dans tous les cas, les forages productifs seront équipés sur toute la hauteur d'une colonne de captage en PVC de diamètre 112/125 mm, dont les caractéristiques sont spécifiées plus loin.

La colonne sera crépinée au droit des venues d'eau par des éléments de 3 à 6 mètres. La base de la colonne sera obturée par un sabot de pied.

L'espace annulaire entre terrain et colonne sera gravillonné sur la hauteur des crépines plus 3 mètres. Le gravier sera désinfecté avant son introduction dans l’espace annulaire des forages.

La granulométrie du gravier sera de 1-3 mm. Le gravier sera constitué par un matériau quartzeux propre, roulé. Au sommet du filtre de gravier, un joint d'argile de 1 mètre d'épaisseur sera mis en place, il aura pour but d'éviter la contamination du forage.

Au-dessus du joint d'argile, le forage sera comblé par du tout-venant, dans la mesure où celui-ci constitue un matériau de remplissage adéquat, et enfin cimenté sur 5 mètres en tête.

Le tubage dépassera au moins 0,50 m la surface du sol. Il sera momentanément fermé par un bouchon vissé.

### 5.6. Développement

Le développement se fera à l’air lift double tube, par l'atelier de forage ou par une unité indépendante.

Le débit obtenu de développement ne devra pas être inférieur de plus de 10 % au débit obtenu en fin de foration.

Le développement sera poursuivi jusqu'à obtention d'eau claire, sans particule sableuse ou argileuse et depot au fond d’une assiette. Le Cocontractant devra contrôler la teneur en sable, par la méthode de la tache de sable observée dans un seau de 10 litres et dont le diamètre ne devra pas excéder 1 cm en fin de développement.

La durée moyenne du développement sera de 4 heures  au moins jusqu’à l’obtention de l’eau claire .

Si les défauts d'exécution apparaissent lors de la réalisation d'un forage ou pendant le développement, la poursuite des opérations de développement au-delà de 4 heures sera à la charge du Cocontractant et, si elles ne peuvent aboutir à l'obtention d'eau claire, l'ouvrage ne sera pas réceptionné. Dans le cas d'un développement par une unité indépendante, le retour de l'atelier de forage, pour reprise partielle ou totale de l'ouvrage, restera à la charge du Cocontractant, au même titre que les opérations de reprise.

Le débit sera mesuré toutes les 15 minutes. Le niveau d'eau et la profondeur de l'ouvrage seront mesurés avant et après développement.

La précision exigée pour toutes les mesures (y compris lors des essais de pompage) sera de :

-	10% pour les débits,

-	1 cm pour les niveaux d'eau,

-	5 cm pour les mesures de profondeur.

### 5.7. Essais de débit - superstructures - désinfection et analyses d'eau

#### 5.7.1 Essais de débit

Ces essais seront exécutés à l'aide d'une pompe immergée, d'une capacité minimale de 10 m3/hà une profondeur de 30m ou 6 m3/h à 80mètres . L'essai de pompage (type CIEH) aura une durée de 4 heures (3 paliers à débit croissant : premier palier de 2 heures et 2 paliers de 1 heure chacun). La remontée du niveau de l'eau après pompage sera suivie pendant une heure. Les mesures de profondeur du niveau d'eau seront effectuées à la sonde électrique, les mesures de débit seront faites au fût de 200 litres, toutes les mesures seront notées sur une fiche agréée par l'Administration.

#### 5.7.2 Superstructures

Le Cocontractant aura à réaliser les superstructures suivantes :

- un socle support de pompe en béton armé (1,5 m x 1,5 m) surélevé de 15 cm au dessus de la dalle,

- une dalle de béton armé (3 m x 3 m minimum) autour de ce socle, surélevée au dessus du sol et légèrement pentée. L’épaisseur minimum de la dalle de la superstructure sera de 10 cm.

- des rigoles périphériques de drainage des eaux de ruissellement autour du socle et de la dalle, aboutissant à un canal d'évacuation vers le puits perdu (voir ci-après), en béton et d'une longueur minimale de 8 mètres ; les parois du canal auront une hauteur de 30 cm pour le protéger des animaux,

- un anti - bourbier sur une largeur de 1 mètre à la périphérie, constitué de gravier latéritique sur 10 cm d'épaisseur,

Un schéma de principe sera fourni à titre indicatif. Les superstructures devront néanmoins être réalisées sur la base de plans détaillés, adaptés au type de pompe qui sera retenu et agréés par l’Ingénieur. Le soumissionnaire devra inclure ces plans détaillés dans son offre.

Le béton devra être fabriqué avec 350 kg de ciment par m3 et avoir après 28 jours une résistance de 28 kN/cm2, il sera armé par du treillis soudé de maille 150 mm (diamètre des fers de 5 mm). Pour les agrégats, du gravier et du sable propres, ainsi que de l'eau non agressive, devront être prévus.

Le dispositif sera complété par des aménagements de:

- réalisation d'une clôture autour de l 'anti – bourbier;

- creusement d'un puits perdu constitué d'une fosse, de 1,5 m de profondeur et de 1,5 m de diamètre (rempli de gros cailloux ).

Après la réalisation du socle, une plaque métallique sera boulonnée sur le cadre du support de pompe afin de fermer provisoirement le forage en attendant la pose de la pompe.

Le numéro d'identification du forage et sa date d'exécution seront gravés soigneusement sur une plaque métallique inoxydable scellée durablement dans le béton de la dalle; sur cette plaque devra également figurer l'origine du financement (construction forage équipé de PMH par les Ets, financement ,l’ingenieur du marché, Maitre d’œuvre, durée d’exécution).

#### 5.7.3 Analyses d'eau

Avant l'équipement du forage, le Cocontractant effectuera sur le site les mesures suivantes : pH, conductivité, température en présence du maitre d’œuvre ou l’ingenieur du Marché.

A la fin du développement, le Cocontractant procédera à la désinfection du forage par le chlore.

A la fin de l'essai de débit, le Cocontractant effectuera des prélèvements d’échantillons d’eau pour analyses physico-chimiques et bactériologiques qu’elle fera analyser dans des laboratoires agréés par l’Administration.

### 5.8. Contrôle des prestations de forages

La surveillance et le contrôle des prestations seront assurés par le Service de la Promotion et de la Distribution de l’Eau, sous la coordinatiobn de l’Ingénieur.

#### 5.8.1 Cahier de chantier

Afin de permettre un suivi efficace des prestations, le Cocontractant tiendra auprès de l'atelier un cahier de chantier sur lequel seront reportés tous les renseignements relatifs aux prestations. Ce cahier permettra au contrôleur, dès son arrivée sur le chantier, de connaître exactement l'état d 'avancement du forage.

Ce cahier sera tenu par un "pointeur", salarié du Cocontractant, et dont ce sera l'unique tâche sur le chantier. Le pointeur tiendra le cahier de chantier constamment à jour, au fur et à mesure du déroulement des opérations.

Sur le cahier de chantier seront notés par le pointeur tous les renseignements ci-après :

- Appellation du chantier (nom du village ou quartier),

- Numéro d'ordre du forage dans le village ou quartier

- Date et heure d'arrivée et de départ de la sondeuse,

- Kilométrage de la sondeuse au départ du forage précédent et à l'arrivée du suivant,

- Compteur horaire du compresseur au début et à la fin de chaque forage,

- Heure de mise en place et heure de début de foration,

- Temps de foration tige par tige,

- Diamètre et technique utilisée tige par tige,

- Profondeur atteinte par chaque tige,

- Nature des terrains traversés "coupe sondeur",

- Profondeur du tubage provisoire, durée de mise en place et de retrait,

- Composition de l'équipement du forage : longueur de tubes pleins, crépinés, volume de gravier, niveau du joint d'argile, hauteur de cimentation, etc.

- Durée et débit des pompages, limpidité et niveaux de l'eau selon les indications du représentant du Maître d’Oeuvre lors des opérations de développement et d'essais de débit,

- D'une façon générale, tous détails techniques, incidents, pannes, difficultés propres au déroulement des  prestations, avec indication des heures où ils se sont produits.

Le cahier de chantier sera visé par le représentant de l'Administration et celui du Cocontractant, et servira de base à l'établissement des attachements.

Les remarques et réserves du Cocontractant et/ou de l'Administration seront portées sur le cahier de chantier.

#### 5.8.2 Contrôle et surveillance

Le contrôle et la surveillance des prestations assurés par le représentant de l'Administration porteront sur les points suivants:

- Définition du programme des prestations et de son ordre d'exécution en accord avec le Cocontractant.

- Implantations des ouvrages.

- Indications prévisionnelles sur la géologie et sur la profondeur à atteindre pour chaque forage.

- Décisions sur la poursuite ou l'arrêt des forages, leur équipement ou leur abandon.

- Plan d'équipement du forage, défini avec le chef foreur, en fonction du débit.

- Surveillance et interprétation du développement et des essais de pompage.

- Choix de la configuration des superstructures selon la topographie.

- Surveillance de la pose des pompes et de la formation des mécaniciens réparateurs locaux.

- Surveillance des analyses relatives à la qualité de l’eau.

### 5.9. Provenance et qualité des matériaux

#### 5.9.1 Dispositions générales

Le Cocontractant soumettra à l'approbation duDélégué Départemental de l’Eau et de l’Energie les matériaux qu'il compte employer avec indication de leur nature et de leur provenance.

Tous les matériaux reconnus défectueux devront être évacués par le Cocontractant et à ses frais.

Le Cocontractant assurera sous sa propre responsabilité, l'approvisionnement régulier des matériaux pour la bonne marche du chantier.

Nonobstant l'agrément duDélégué Départemental de l’Eau et de l’Energie pour la qualité des matériaux et pour leur lieu d'emprunt, le Cocontractant reste responsable de la qualité des matériaux mis en oeuvre. Il lui appartient de faire effectuer à ses frais, toutes les analyses et tous les essais de matériaux nécessaires à une bonne exécution des ouvrages.

Il appartient au Cocontractant d'effectuer toutes les démarches, d'obtenir toutes autorisations ou accords, et de régler les frais, redevances ou indemnités pouvant résulter de l'exploitation de carrières ou gisements, et de l'emprise des installations de chantier.

Le Cocontractant ne saurait se prévaloir de l'autorisation du Maître d’Ouvrage  en ce qui concerne les lieux d'emprunt pour se retourner contre elle, dans le cas d'une action intentée par des tiers, du fait de l'exploitation des carrières ou gisements.

#### 5.9.2 Caractéristiques des tubages

Les tubages seront en PVC rigide (qualité forage). Les diamètres seront de 112125 mm pour la colonne de captage. L'origine et la qualité des tubages devront être soumises à approbation.

Ils seront en éléments lisses vissés sur la demi - épaisseur. Le filetage sera robuste, rond ou carré et n'aura pas d'excentricité de façon à ce que la manutention des tubages puisse se faire sans problème jusqu'à des profondeurs de 100 mètres.

Les tubages devront présenter toutes garanties de résistance aux efforts de cisaillement, d'écrasement ou de torsion au cours de leur mise en place et durant l'utilisation des ouvrages. Le PVC aura la qualité alimentaire et ne possédera pas d'éléments susceptibles de se dissoudre dans l'eau ou de modifier sa potabilité.

Le crépinage sera fait mécaniquement en usine. Les fentes auront moins d'un mm d'ouverture. Le pourcentage d'ouverture ne sera pas inférieur à 2% de la surface totale du PVC.

#### 5.9.3 Ciment

Le ciment à utiliser sera du ciment PORTLAND artificiel CPJ 35. Il devra être livré en sacs de 50 kg à l'exclusion de tout autre emballage. Tout sac présentant des grumeaux sera refusé. Les récupérations de poussières de ciment seront interdites.

#### 5.9.4 Gravier

Le gravier introduit dans l'espace annulaire des forages sera du gravier propre de quartz rond et calibré (1-3 mm).

### 5.10. Dossier technique

Un dossier technique sera établi par le Cocontractant pour chaque forage, il complétera le dossier de village établi précédemment par l'Ingénieur-conseil: localisation de l'ouvrage sur le plan du village, coupe géologique, coupes techniques, résultat du développement, graphiques d'interprétation des essais de débit avec la cote d'installation des pompes, les caractéristiques physico-chimiques de l'eau.

## Article 6 : Conditions de réception provisoire des ouvrages

Les réceptions provisoires seront prononcées par tranches en même temps que les réceptions des pompes, au vu des résultats des essais de pompage, lesquels devront corroborer les observations et estimations de débit effectuées en cours de foration et de développement (sauf réserve faite par le Cocontractant dans le cahier de chantier lors de la décision d'équipement de l'ouvrage).

Les réceptions provisoires seront notifiées au Cocontractant par le représentant de l'Administration chargé du contrôle et feront l'objet d'un procès-verbal.

## Article 7 : Conditions de réceptions définitives

Les réceptions définitives seront prononcées à l'expiration du délai de garantie, d'un an après installation des pompes, sauf pour les ouvrages non productifs dont les prestations seront réceptionnés définitivement dès leur achèvement. Il ne sera pas procédé à des essais de pompage particuliers pour la réception définitive, mais à un test de l'équipement d'exploitation en place et à une enquête auprès de la population pour s'assurer du bon fonctionnement de l'ouvrage au cours de l'année écoulée.

Si des conditions inférieures à celles de la réception provisoire étaient constatées du fait d'une malfaçon dans l'équipement, le Cocontractant serait dans l'obligation de rétablir les caractéristiques initiales à ses frais quelle que soit la durée des prestations nécessaires.

## Article 8 : Garantie des prestations

Le Cocontractant s'engage à exécuter avec le matériel qu'il propose, tous les prestations dans les règles de l'art.

En cas d'accident entraînant l'abandon du forage, le Cocontractant pourra, sauf conditions géologiques anormales, être astreint à reCommunencer un second forage au voisinage du premier et n'aura droit à aucune rémunération pour le forage abandonné.

Il pourra également être relevé de cette garantie dans le cas suivant : accident dû à des opérations spéciales, exécutées sur la demande de l'Administration, et pour lesquelles le Cocontractant aurait fait par écrit toutes les réserves avant exécution.

## Article 9 - Exécution des ouvrages

Les ouvrages seront à réaliser sur la base des avant-projets établis par l'Ingénieur Conseil dans la phase préparatoire du programme. Le Cocontractant aura à réaliser lui-même les plans d'exécution et calculs associés des ouvrages qu’ils proposent de réaliser. Ces documents seront soumis à l'approbation duDélégué Départemental de l’Eau et de l’Energie avant le démarrage des prestations.

### 9.1. Dispositions générales

#### a) Moyens mis en œuvre

Le soumissionnaire est tenu de décrire les moyens en personnels et matériels qui seront mis en place pour effectuer les prestations.

Le Cocontractant a à sa charge, et doit fournir tout le personnel, matériel, accessoires, carburant, moyens de transport du matériel et du personnel, moyens de liaison, etc… nécessaires à la bonne exécution des prestations et dans les délais prescrits.

A cet effet, le soumissionnaire remettra avec son offre les curriculum vitae du personnel qu’il propose ainsi que le chronogramme correspondant aux différentes activités.

Il s'engage à assurer, pendant toute la durée de la campagne de ralisation des infrastructures et d’installation des équipements, la présence permanente et continue de techniciens qualifiés.

#### b) Rendez-vous de chantier et réunions de coordination

Le Cocontractant est tenu d'assister à tous les rendez-vous de chantier fixés par le l’Ingénieur ou le contrôle technique. Il aura la faculté de se faire représenter par un agent ayant tous les pouvoirs pour donner les instructions sur le chantier et pour prendre toutes décisions d'ordre administratif ou financier.

Mensuellement, à l'initiative du Chef de Service, une réunion de coordination sera tenue avec la participation obligatoire du Cocontractant, Lors de la réunion de coordination le programme d'avancement des activités du mois écoulé sera examiné et celui du mois suivant sera arrêté.

Un procès verbal est établi à l’issue de chaque réunion, visé par tous les participants.

#### c) Conformité aux normes et prescriptions

Les normes et règlements techniques dont il est fait état dans les présents documents sont donnés à titre indicatif dans le but de préciser la qualité et les règles usuelles de résistance désirée. Pour les tuyaux et les conduites, il peut être fait application des normes ou références du pays de fabrication si le Cocontractant fournit la preuve que la qualité et la résistance obtenues sont au moins équivalentes à celles prescrites.

Dans ce cas, le Cocontractant fournit à l'Administration, dans les vingt (20) jours qui suivront la notification du marché, des exemplaires des normes appliquées et leur traduction en français certifiée conforme.

À défaut de normes, le Cocontractant propose à l'agrément du Maître d’Ouvrage   ses propres albums et catalogues, ou, à défaut, ceux de ses fournisseurs.

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et poids, les modalités d'essais, de marquage, de contrôle et de réception des conduites, pièces spéciales et produits fabriqués doivent en tout être conformes aux normes en vigueur au Cameroun ou de qualité équivalente.

#### d) Essais, calculs et plans

Le Cocontractant est tenu de justifier la stabilité des ouvrages en appliquant un mode de calculs et en respectant les prescriptions valables au Cameroun et la résistance admissible des matériaux. Les essais de sol (s'ils sont jugés nécessaires) sont à la charge du Cocontractant.

Les calculs doivent faire ressortir dans chaque cas les fatigues unitaires maximales des matériaux. En outre, lorsqu'un matériau présente des caractéristiques spéciales, et notamment peut être constitué d'éléments de caractéristiques variées, le Cocontractant peut être tenu de présenter une note justificative complémentaire à la Direction de l’Hydraulique et de l’Hydrologie.

Le calcul et l'exécution du béton armé doivent répondre aux normes ISO, NF ou équivalentes.

Les plans d'exécution doivent définir avec exactitude et précision toutes les formes géométriques des éléments constitutifs de la construction et tous les détails du ferraillage. Ils doivent indiquer le tracé de toutes les surfaces de reprise, de tous les trous de scellement, de toutes les ouvertures, etc.

#### e) Brevets d'invention

Le Cocontractant doit s'entendre, s'il y a lieu, avec les propriétaires ou les possesseurs de licence de brevets d'invention dont il voudrait appliquer ou aurait appliqué les procédés. Il paye les redevances nécessaires, et garantit le Maître d'Ouvrage contre toute réclamation ou poursuite de leur part.

#### f) Contrôle, surveillance des prestations

La surveillance des prestations est assurée par le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Energie.Le Cocontractant ou son représentant tient un carnet de chantier sur lequel sont notéestoutes les décisions de l'agent chargé du contrôle, les réserves éventuelles du Cocontractant et toutes les observations nécessaires, y compris le rendement par jour et toutes les opérations effectuées. Ce carnet a une valeur officielle qui lui sera donnée par ordre de service émis avant le début du chantier.

Pour les opérations et décisions particulièrement importantes (arrêt des prestations, modification de programme, etc.), le Chef de Service  établit un ordre de service.

En particulier, le Cocontractant doit, préalablement à tout Commencement d'exécution, faire connaître au contrôle technique, le programme qu'il se propose d'adopter pour la mise en place du  béton. Ce programme est établi avec le souci de réduire au maximum les reprises de bétonnage et de les disposer de manière satisfaisante, tant au point de vue de l'aspect que de la tenue mécanique de l'ouvrage.

#### g) Renseignements à fournir à l'Administration

Le Cocontractant consigne dans le carnet de chantier tous les détails techniques des prestations

- appellation du chantier,

- date du début des prestations,

- nature des terrains rencontrés,

- incidents divers,

- composition des bétons mis en place,

- profondeurs des fouilles,

- profondeurs d'enfouillage des tuyaux,

- résultats des essais de mise en pression,

- et d'une façon générale, tous les détails techniques pouvant renseigner l'Administration sur l'évolution  des prestations.

En fin de contrat, le Cocontractant remet un rapport général récapitulant l'ensemble des prestations réalisés sur chaque site.

#### h) Variantes

Les soumissionnaires sont libres de proposer des variantes sous réserve qu'elles soient dûment détaillées et qu'elles ne modifient pas les caractéristiques générales des équipements.

### 9.2. Organisation des chantiers

a) Horaires de travail

Les conditions générales de travail fixées par la réglementation camerounaise sont applicables au personnel du chantier de l’Entreprise. Le travail de nuit est proscrit, sauf dérogation contraire et exceptionnelle.

b) Matériel d'exécution

Le choix des matériels relève de la responsabilité du Cocontractant. La conception générale de l'ensemble du matériel devra être adaptée aux conditions locales d'utilisation, à l'état des pistes et des accès, au rythme d'exécution défini précédemment.

Une visite de conformité des matériels sera faite contradictoirement au début des prestations, dans le but de vérifier :

- la conformité avec les matériels proposés dans l'offre,

- la compatibilité entre les capacités de ce matériel, les prescriptions du CCTP et les délais d'exécution.

La prononciation de cette conformité par procès-verbal ne libère en rien le Cocontractant de ses engagements.

## Article 10 - Provenance, qualité des matériaux et du matériel

Le Cocontractant soumettra à l'autorisation du Maître d’Ouvrage  les matériaux et matériels qu'il compte employer avec indication de leur nature et de leur provenance.

Tous les matériaux ou matériels reconnus défectueux devront être évacués par le Cocontractant à ses frais.

Le Cocontractant s'engage à exécuter avec le matériel et les matériaux qu'il propose tous les prestations dans les règles de l'art, quelles que soient les conditions et la nature des sols de fondation.

Le Cocontractant assure sous sa propre responsabilité l'approvisionnement régulier des matériaux pour la bonne marche des chantiers.

Nonobstant l'agrément du Maître d’Ouvrage   pour la qualité des matériaux et le lieu d'emprunt, le Cocontractant reste responsable de la qualité des matériaux mis en oeuvre.

Il lui appartient de faire effectuer à ses frais toutes analyses ou essais de matériaux nécessaires à une bonne exécution des ouvrages.

## Article 11 - Conditions de réception provisoire

Les réceptions provisoires seront prononcées au vu des résultats et des constatations qui seront faites sur le terrain, sauf réserves faites par le Cocontractant dans le cahier de chantier.

Les conditions de réception provisoire seront précisées au cas par cas, elles inclueront notamment :

- essai de pompage à deux paliers ;

- qualité de l’eau et débit instantané conformes aux caractéristiques annoncées.

La réception sera réalisée par groupe d’ouvrages (réception partielle) et notifiée au Cocontractant par la Direction de l’Hydraulique et de l’Hydrologie chargée du contrôle, lors des réunions mensuelles de chantier. La réception provisoire fera l'objet d'un procès-verbal. La dernière réception provisoire partielle vaudra réception provisoire complète et déclenchera le début de la période de garantie.

Les frais afférents à ces réceptions sont supportés par le Cocontractant.

## Article 12 - Conditions de réception définitive

Les réceptions définitives seront prononcées à l'expiration du délai de garantie d'un an après la réception provisoire complète.

Il ne sera pas procédé à des essais particuliers mais simplement à un nouveau contrôle du fonctionnement (fonctionnement des équipements et du dispositif d'entretien).

Si des conditions inférieures à celles de la réception provisoire étaient constatées, du fait d’une malfaçon dans l’équipement ou d’un manque d’information ou de formation du CGPE, le Cocontractant serait dans l'obligation de rétablir les caractéristiques initiales (y compris actions d’animations) à ses frais quelque soit la durée des prestations ou prestations nécessaires.

La réception définitive sera notifiée au Cocontractant par le représentant du Maître d’Ouvrage.

## Article 13 - Garantie

Le Cocontractant s’engage à exécuter, avec le matériel qu’il propose, tous les prestations dans les régles de l’art.

Les obligations du Cocontractant pendant la période de garantie consistent à changer, ou réparer les pièces défectueuses ou celles qui ont été endommagées suite à un défaut de fabrication.

Afin d’assurer un suivi rigoureux du fonctionnement et de l’entretien des équipements durant la période de garantie, le Cocontractant devra effectuer des tournées de suivi techniques pour chacune des réalisations du projet.

Au cours de ces tournées, auxquelles pourront être associés des techniciens duDélégué Départemental de l’Eau et de l’Energie, seront examinés et contrôlés le fonctionnement des installations et les interventions des plombiers/ géophysiciens.

Les compléments de formation nécessaires et des séances de rappel systématiques seront dispensés à cette occasion. Chacune de ces tournées fera l’objet d’un compte rendu détaillé.

# CHAPITRE V : Fourniture ET installation des pompes

## Article 14 - Fourniture - installation des pompes à motricité humaine

### Caractéristiques des pompes à motricité humaine

Le choix des pompes devra tenir compte de la politique gouvernementale de standardisation des équipements hydrauliques en milieu rural.

#### 14.1 .Diamètre

Les forages seront équipés de tubes PVC dont le diamètre intérieur utilisable sera 112 mm au minimum.

#### 14.2 Débit

Les niveaux dynamiques dans la zone du projet seront situés en moyenne à une vingtaine de mètres de profondeur, toutefois le modèle de pompe proposé devra pouvoir fonctionner sans demander de gros efforts pour des profondeurs d'installation de l'ordre de 50 m et des niveaux dynamiques de profondeur équivalente.

Le débit en rythme normal d'exploitation pour les pompes à motricité humaine devra être au minimum de 0,7 m3/h.

#### 14.3 Résistance à la corrosion

L'ensemble des éléments constitutifs des pompes devra résister à la corrosion de l'eau et de l'air (on demande à ce sujet que le Cocontractant fournisse une documentation sur les tests de contrôle effectués en usine sur le matériel fourni ou équivalent à celui qui serafourni). Le Cocontractant joindra à sa soumission la liste des pièces en contact avec l'eau et précisera le matériel constitutif et le procédé anticorrosion de ces pièces.

#### 14.4 Embase

La fourniture des pompes à motricité humaine devra inclure aussi :

- la fourniture des embases de fixation de la pompe sur le socle : treillis métallique soudé avec des boulons, goujons, écrous et rondelles de fixation ;

- la fourniture de joints d'étanchéité.

Les embases fournies doivent comporter des plaques de fermeture qui seront mises en place en attendant la pose de la pompe.

Les caractéristiques des géotextiles à employer sont:

type : TYPAR 3627 (fabriqués par DUPONT DE NEMOURS S.A.)

nature : 100% polypropylène

coefficient de perméabilité : 10-4 m/sec sous 2 KN/m2

transmissivité : 10-6 m2/sec sous 20 KN/m2

ouverture de filtration : (095)

tamisage à sec : 280 µm (95% pour 2280 µ)

#### 14.5 Entretien courant

Le fournisseur remplira un tableau décrivant la nature des opérations d'entretien courant avec  renseignements pour chacune d'elles :

- la périodicité

- les pièces concernées

- le coût des pièces vendues dans le pays

- l'outillage nécessaire

#### 14.6 Réparation

Le fournisseur précisera pour quelle panne l'extraction de la pompe du forage est nécessaire ainsi que les différents poids unitaires, notamment :

- fontaine complète,

- mètre linéaire du tube d'exhaure (avec la tige) vide et plein d'eau,

- corps de pompe.

Il précisera pour les réparations les plus fréquentes la nature de l'intervention et sa périodicité.

#### 14.7 Accessoires

Pour les pompes dont la mise en place et le démontage nécessitent un moyen de levage, les soumissionnaires proposeront, en option, la fourniture d’un dispositif de levage adéquat, chèvre ou portique, destiné à être installé à demeure sur chaque ouvrage. Ces dispositifs devront être conçus pour permettre des manoeuvres aisées lors des montages et démontages des colonnes de pompage par les réparateurs villageois.

Le soumissionnaire devra proposer en outre pour chaque pompe la ou les clés nécessaires pour assurer le montage, le démontage et le remplacement des pièces d'usure courante.

#### 14.8 Pièces détachées

Les pièces détachées devront, dès le début de la campagne de prestations, être disponibles dans les différents points de vente ainsi que cela est défini dans le présent CCTP.

Un kit de pièces d’usure sera livré avec chaque pompe et remis au comité de gestion villageois.

#### 14.9 Brochures techniques et pédagogiques

Le soumissionnaire doit prévoir la fourniture de brochures techniques et pédagogiques sur le montage, le bon fonctionnement, l'entretien et les réparations de la pompe.

Ces brochures comporteront simultanément trois niveaux d’information.

a) Un niveau exclusivement illustré sur les thèmes suivants :

- Comment pomper correctement (illustrations avec photos ou dessins).

- Comment déceler une anomalie dans le fonctionnement.

- Comment effectuer les petites réparations.

b) Une notice complète de montage d'utilisation et d'entretien. Tous les types de pannes pouvant se produire doivent y être mentionnés ainsi que les moyens d’y remédier.

c) Un niveau documentaire complet portant sur tous les aspects de la pompe : fabrication, pièces constitutives, matériaux utilisés, montage, entretien courant, réparations importantes, liste des pièces détachées et leur durée de vie approximative, etc.

Ces brochures accompagneront la livraison de chaque pompe, des exemplaires supplémentaires de réserve seront conservés chez les représentants du fournisseur.

En outre, le Cocontractant doit prévoir une fiche d'entretien pour chaque pompe (ainsi que des exemplaires de réserve), qui sera conservée dans chaque village, et qui permettra d'inscrire toutes les interventions et réparations effectuées.

#### 14.10 Mise en place du dispositif de maintenance

Les pompes à motricité humaine seront incorporées dans le réseau de maintenance existant dans la région concernée de pompes installées.

## Article 15 : Transport, livraison et pose de la pompe

Le Cocontractant assurera l'acheminement du matériel jusqu'au Cameroun où il sera stocké en entrepôt sous sa responsabilité, les détériorations et le remplacement des éléments détériorés étant à sa charge.

Le Cocontractant est censé avoir compris dans ses prix tous les frais grevant les fournitures, notamment : les frais de transport et d'assurance, les frais d'emballage, de transbordement, de déchargement, de transit, de déballage, et de mise en place au lieu de livraison.

Chaque livraison doit être accompagnée d'un état dressé par le fournisseur, comportant notamment : date de livraison, référence du marché, identification du Cocontractant, identification des fournitures livrées et leur répartition par colis.

Le Cocontractant devra également assurer le transport et l'installation des pompes sur chaque site.

L'équipe de forage aura la responsabilité d'assurer la construction des socles et de fixer les embases nécessaires à la fixation de la pompe. Les embases fournies devront comporter des plaques de fermeture.

Dans sa soumission, le Cocontractant fournira les plans cotés des embases.

La pose de la pompe interviendra, pour chaque forage immédiatement après la réception provisoire de celui-ci.

## Article 16 : Réception qualitative provisoire

Le matériel mis en oeuvre donnera lieu à une réception qualitative provisoire qui aura lieu en deux étapes.

Une réception qualitative, en usine de fabrication qui portera sur la réception du procédé de fabrication et des matériaux utilisés (pièces administratives et techniques justifiant que la qualité des matériaux utilisés sont conformes à la proposition). Elle sera faite à la charge du Cocontractant par le Délégué Départemental de l’Eau et de l’Energie Une réception dans les entrepôts du Cocontractant au Cameroun celle-ci sera suivie d'une réception technique qui aura lieu sur le chantier lors de l'installation de la première pompe et au vu des résultats constatés sur le terrain.

Le prononcé de cette réception ne libère en rien le Cocontractant de ses engagements aussi bien par rapport aux délais que par rapport aux prescriptions techniques.

Le Chef de Service ou son représentant pourra à tout moment inspecter les fournitures afin de vérifier leur conformité avec les présentes spécifications.

Les matériaux éventuellement reconnus défectueux ou en non-conformité selon la description ci-dessus devront être évacués par le Cocontractant et à ses frais.

Tout changement du matériel proposé dans l'offre (type, caractéristique, origine, etc.) avant ou après la visite de conformité et pendant la réalisation des prestations est formellement interdit sauf accord écrit du Maître d’Ouvrage après demande du Cocontractant.

Si les fournitures ne sont pas en conformité avec les spécifications, le Maître d’Ouvrage peut les rejeter et demander leur remplacement ou les modifications qui seraient nécessaires, sans charge supplémentaire pour celui-ci.

## Article 17 : Conditions de réceptions définitives

Les réceptions définitives seront prononcées à l'expiration du délai de garantie, d'un an après installation des pompes. Il ne sera pas procédé à des essais de pompage particuliers pour la réception définitive, mais à un test de l'équipement d'exploitation enplace et à une enquête auprès de la population pour s'assurer du bon fonctionnement de la pompe au cours de l'année écoulée.

PièceN°6: Cadre dubordereau desprixUnitaires

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

| N° du prix | Désignation | Unité | Prix unitaires en chiffres (fcfA) | Prix unitaires en toutes lettres (fcfa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | ETUDE ET INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |
| 101 | prospection hydrogéologique et implantation avec fourniture de rapport d’étude détaillé Le prix comprend : - Les études de terrain (hydrographie, points d’eau existants, caractéristiques morpho - structurales, etc…) - Les recherches documentaires - Les photos – interprétations - la recherche par la baguette de sourcier - le report graphique des résultats - Les interprétations des résultats - et toutes sujétions Forfait : | FF |  |  |
| 102 | Etude géophysique et implantation Le prix comprend : - La mise à disposition des matériels et outils appropriés - Les traînés électriques - Les sondages et les profils de résistivité - le report graphique des résultats - Les interprétations des résultats associés aux résultats de reconnaissance et études hydrogéologiques - et toutes sujétions Forfait : | FF |  |  |
| 103 | Amené et repli du matériel Ce prix rémunère - Le choix de trois points favorables au forage productif par village après analyse des résultats de reconnaissance et études hydrogéologiques et éventuellement les résultats de sondages électriques - La matérialisation de trois points favorables au forage productif par village, avec des bornes en béton accompagnées de coordonnées GPS - Le plan de situation - Le rapportage des prospections géophysiques - et toutes sujétions Forfait : | FF |  |  |
| 104 | Installation de chantier Ce prix comprend : -le nettoyage complet de l’aire d’implantation (abattage d’arbres et le cas échéant, désherbage, nivellement, etc) -le braquement de chantier -la fourniture et la pose d’un panneau d’information de chantier à l’entrée de chaque site -la fourniture d’une caisse de pharmacie équipée de produits de premiers soins -l’enlèvement en fin de chantier de tous les matériels, les matériaux en excédent et la mise en état des lieux qui ont été occupés par le constructeur -le démontage et l’enlèvement ou la suppression de toutes les installations fixes appartenant au constructeur -le rapportage final des travaux de forage Ce prix forfaitaire sera régie à raison de 50 pour cent dès constat par le Maître d’Ouvrage de la mise en place et de la conformité de l’ensemble des installations permettant la réalisation complète du marché, et 50 pour cent dès constat par le Maître d’Ouvrage du démontage et enlèvement ou la suppression de toutes les installations fixes, après réception provisoire des travaux, et de la remise en état des lieux. Forfait : | FF |  |  |
| 200 | FORATION |  |  |  |
| 201 | Foration des terrains d’altération en 8’’1/2 à 100’’ Ce prix rémunère le fonçage en terrain dur au moyen de matériels et outils appropriés mis à disposition, y compris les reconnaissances, les fluides de circulation, le carottage et toutes sujétions, pour des diamètres d’au moins 8 pouces et des profondeurs jusqu’à 60 mètresde l’amenée et de la conformité de l’ensemble du matériel et du personnel permettant la réalisation complète du marché; - Cinquante (50%) pour cent dès constat par le Maître d’œuvre du repli du chantier, après réception provisoire des travaux, et de la remise en état des lieux Mètre linéaire : | ml |  |  |
| 202 | Pose et arrachage de tubage provisoire en PVC plein 175-195mm Ce prix rémunère la mise à disposition des matériels et outils appropriés, les descentes, les positionnements, et les remontées des tubes provisoires, y compris toutes sujétions Mètre linéaire : | ml |  |  |
| 203 | Foration du sol au MFT en 6’’1/2 à 6’’3/4 Ce prix rémunère le fonçage en zone de socle très dur au moyen de matériels et outils appropriés mis à disposition, y compris les reconnaissances, les fluides de circulation, le carottage et toutes sujétions, pour des diamètres d’au moins 8 pouces et des profondeurs de 40 à 60 mètres Mètre linéaire : | ml |  |  |
| 300 | EQUIPEMENT DU FORAGE |  |  |  |
| 301 | Fourniture et pose de tubes PVC pleins 125-140 Ce prix comprend : - La mise à disposition des matériels et outils appropriés - Le choix des tubes crépines (calcul des ouvertures) - La fourniture sur les sites des tubes PVC pleins - La réception technique de conformité des tubes - La pose de toutes les colonnes de tubage dans les trous forés au moyen de matériels et outils appropriés - Et toutes sujétions Mètre linéaire : | ml |  |  |
| 302 | Fourniture et pose de tubes PVC pleins et crépines de diamètre 125-140 et de pression 10 bars Ce prix comprend : - La mise à disposition des matériels et outils appropriés - Le choix des tubes crépines (calcul des ouvertures) - La fourniture sur les sites des tubes PVC pleins et crépines - La réception technique de conformité des tubes - La pose de toutes les colonnes de tubage dans les trous forés au moyen de matériels et outils appropriés - Et toutes sujétions Mètre linéaire : | ml |  |  |
| 303 | Fourniture et pose de massif filtrant de gravier roulé calibré 1-2mm Ce prix comprend : - Le calcul du volume de gravier à introduire dans chaque forage - La fourniture sur les sites du gravier - Le calibrage et lavage à l’eau du gravier - L’introduction au moyen de matériels et outils appropriés du gravier dans l’espace annulaire avec contrôle du volume - Et toutes sujétions Mètre linéaire : | ml |  |  |
| 304 | Fourniture et pose d'un bouchon d'argile ou de bentonite (argile) Ce prix comprend : - La fourniture sur les sites des quantités d’argile nécessaires - La fabrication des pâtes - L’introduction au moyen de matériels et outils appropriés des pâtes dans l’espace annulaire - Et toutes sujétions Mètre linéaire : | ml |  |  |
| 305 | Fourniture et mise en place de tout venant Ce prix comprend : - La fourniture sur les sites du tout venant - L’introduction au moyen de matériels et outils appropriés du tout venant dans l’espace annulaire - Et toutes sujétions Mètre linéaire : | ml |  |  |
| 306 | Mise en place d’une tête du forage (cimentation en tête du forage) - La fourniture sur les sites des quantités de ciment et d’adjuvant nécessaires - La fabrication des barbotines - L’introduction au moyen de matériels et outils appropriés des barbotines dans l’espace annulaire - Et toutes sujétions Mètre linéaire : | ml |  |  |
| 400 | DEVELOPPEMENT ET ESSAI DE DEBIT |  |  |  |
| 401 | Nettoyage et Développement à l'air lift Ce prix rémunère la mise à disposition des matériels et outils appropriés et le soufflage des forages jusqu’à obtention de l’eau claire Heure : | H |  |  |
| 402 | Essai de pompage Ce prix comprend : - La mise à disposition des matériels et outils appropriés - Les pompages par paliers - Les mesures et relevés des débits et niveaux d’eau - La détermination des caractéristiques hydrauliques du forage - Le traçage des courbes caractéristiques - Et toutes sujétions Heure : | H |  |  |
| 500 | ANALYSE ET TRAITEMENT DE L’EAU |  |  |  |
| 501 | Analyse physico-chimique et bactériologique Ce prix rémunère : -Les prélèvements des échantillons et l’analyse par un laboratoire agréé -la fourniture du rapport d’analyse en 3 exemplaires Unité : | U |  |  |
| 502 | Traitement de l’eau au chlore Ce prix rémunère: -Les prélèvements des échantillons et l’analyse par un laboratoire agréé -La fourniture du rapport d’analyse en 3 exemplaires Unité : | U |  |  |
| 600 | REALISATION DE LA SUPER STRUCTURE |  |  |  |
| 601 | Dallage de propreté et dalle de couverture (circulaire) |  |  |  |
| a)- | Décapage du sol d'épaisseur 20 cm pour forme sous dalle de propreté et dalle de couverture Ce prix rémunère le terrassement et le dégagement et rangement des déblais loin du site, y compris toutes sujétions Mètre carré : | m2 |  |  |
| b)- | Forme de sable stabilisé d'épaisseur 20 cm sous dalle de propreté et dalle de couverture Ce prix comprend : - La fourniture du sable et du ciment - La fabrication et la pose de la forme, y compris toutes sujétions Mètre cube : | m3 |  |  |
| c)- | Béton légèrement armé dosé à 350 kg/m3 pour margelle basse et dalle de propreté y compris rigoles de collecte des eaux usées (601c, d, 602b et 705) Ce prix comprend : - La fourniture des agrégats et du ciment - La fourniture et le façonnage des ferraillages - La fourniture et façonnage des coffrages - La fabrication et la pose du béton, y compris toutes sujétions Mètre cube : | m3 |  |  |
| d)- | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour dalle de couverture Ce prix comprend : - La fourniture des agrégats et du ciment - La fourniture et le façonnage des ferraillages - La fourniture et façonnage des coffrages - La fabrication et la pose du béton, y compris toutes sujétions Mètre cube : | m3 |  |  |
| 602 | Système d’assainissement |  |  |  |
| a)- | Fouilles pour puits perdu et tuyauterie d’assainissement Ce prix rémunère le terrassement et le dégagement et rangement des déblais loin du site, y compris toutes sujétions Mètre cube : | m3 |  |  |
| b)- | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour puits perdu en buses perforées Ce prix comprend : - La fourniture des agrégats et du ciment - La fourniture et le façonnage des ferraillages - La mise à disposition des moules à buse ou la fourniture et façonnage des coffrages - La fabrication des buses - La perforation des buses d’infiltration - La pose des buses, - et toutes sujétions Mètre cube : | m3 |  |  |
| c)- | Fourniture et pose de Tuyauterie en PVC simple de diamètre 125mm Ce prix comprend : - La fourniture et pose du tuyau en PVC - le creusement de la tranchée et le recouvrement par du tout venant - et toutes sujétions Mètre linéaire : | ml |  |  |
| d)- | Fourniture et pose d’un Avaloir en grille métallique conformément au plan Ce prix comprend : - La fourniture et pose de l’avaloir en grille métallique - et toutes sujétions Unité : | U |  |  |
| 700 | REALISATION DE LA CLOTURE |  |  |  |
| 701 | Fouilles pour fondations des murs Ce prix rémunère le terrassement et le dégagement et rangement des déblais loin du site, y compris toutes sujétions Mètre cube : | m3 |  |  |
| 702 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour fond de fouilles Ce prix comprend : - La fourniture des agrégats et du ciment - La fabrication et la pose du béton, y compris toutes sujétions Mètre cube : | m3 |  |  |
| 703 | Fourniture et pose des agglos bourrées de 20 X20 X40 cm pour fondation des murs Ce prix comprend : - La fourniture des agrégats et du ciment - La fabrication des agglos - La pose et le bourrage des agglos, y compris toutes sujétions Mètre carré : | m2 |  |  |
| 704 | Fourniture et pose des agglos de15 X20 X40 cm pour murs en élévation Ce prix comprend : - La fourniture du sable et du ciment - La fabrication des agglos - La pose des agglos, y compris toutes sujétions Mètre carré : | m2 |  |  |
| 705 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 de béton pour chaînage horizontaux et verticaux Ce prix comprend : - La fourniture des agrégats et du ciment - La fourniture et le façonnage des ferraillages - La fourniture et façonnage des coffrages - La fabrication et la pose du béton, y compris toutes sujétions Mètre cube : | m3 |  |  |
| 706 | Enduit au mortier de ciment dosé à 300 kg/m3 sur murs Ce prix comprend : - La fourniture du sable et du ciment - La fabrication et pose du mortier, y compris toutes sujétions Mètre carré : | m2 |  |  |
| 707 | Fourniture et pose de Portillon en grille métallique pour clôture y compris le système de fermeture Ce prix comprend : - La fourniture et pose des cadres et battants préfabriqués - La fourniture de cadenas type vachette originale - et toutes sujétions Unité : | U |  |  |
| 706 | FOURNITURE ET POSE D’UNE PLAQUE DE LABELISATION DE L’OUVRAGE Ce prix rémunère à l’unité la mise en œuvre d’une plaque métallique comportant les insignes et les écritures préconisées sur l’ouvrage suivant les prescriptions du FEICOM. Il comprend : - La fabrication de la plaque de labélisation de 60 x 100 cmtôle de 10/10e) ; - La conception et impression des insignes et logos ; - La fourniture et la pose de la plaque sur l’ouvrage Toutes sujétions. Unité à :……………………………………..francs CFA | u |  |  |
| 800 | POSE DE LA POMPE |  |  |  |
| 801 | Fourniture et pose de pompe à motricité humaine complète de marque VsERGNET, y compris tubage Ce prix comprend : - La mise à disposition des outils appropriés - La fourniture sur les sites des pompes - La fourniture sur les sites des trousseaux de clés - La réception technique de conformité de la pompe et des accessoires - La pose de la pompe sur les forages équipés - Et toutes sujétions Unité à :……………………………………..francs CFA | U |  |  |
| 802 | Fourniture d’un trousseau d’entretien composé des joints CALOTTE et CLAPET, des clés 17 et 19 et de 1kg graisse Ce prix comprend : -Fourniture d’un trousseau d’entretien composé des joints CALOTTE et CLAPET, des clés 17 et 19 et de 1kg graisse - Et toutes sujétions Forfait : | FF |  |  |
| 900 | SYSTEME DE MAINTENANCE ET AUTRES PRESTATIONS |  |  |  |
| 901 | Mise en place du Comité de Gestion de l’ouvrage pour l'entretien courant + un Kit des clés d’entretien de la Pompe et Sensibilisation des bénéficiaires sur les maladies d'origines hydriques en général le choleras. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le Marché Mise en place du Comité de Gestion de l’ouvrage pour la maintenance et l'entretien courant + un Kit des clés d’entretien de la Pompe et Sensibilisation des bénéficiaires sur les maladies d'origines hydriques en général le choleras. Le Forfait à :……………………………………..FCFA | FF | ...………FCFA | ………..FCFA |
| 1 000 | COUT ENVIRONNEMENT |  |  |  |
| 1 001 | Fourniture et plantation d’arbres pour l’ombrage autour du point d’eau (maximum 50 pieds de cacia) Ce prix rémunère à l’unité la fourniture et la pose des plants de caciadans chaque trou préalablement réalisé Unité : | U |  |  |

PièceN°7: Cadre duDétail

Quantitatifetestimatif

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN FORAGE PRODUCTIF EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE AVEC DEUX ABREVOIRS

| LOT | DESIGNATION | U | QTE | PU (FCFA) | PT (FCFA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | ETUDE ET INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  |  |
| 101 | Prospection hydrogéologique et implantation | FF | 1 |  |  |
| 102 | Étude géophysique et implantationavec fourniture de rapport d’étude détaillé | FF | 1 |  |  |
| 103 | Amenée et repli du matériel et personnel | FF | 1 |  |  |
| 104 | Installation de chantier | FF | 1 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 100 |  |  |  |  |
| 200 | FORATION |  |  |  |  |
| 201 | Foration des terrains d’altération en 8’’ 1 /2 à 10’’ | ml | 35 |  |  |
| 202 | Pose et arrachage d’un tubage provisoire en PVC plein 175 – 195 mm | ml | 35 |  |  |
| 203 | Foration du sol au MFT en 6’’ ½ à 6’’ 3/4 | ml | 25 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 200 |  |  |  |  |
| 300 | EQUIPEMENT DU FORAGE |  |  |  |  |
| 301 | Fourniture et pose de tubes PVC pleins 125-140 | ml | 48 |  |  |
| 302 | Fourniture et pose de tubes PVC crépines 125 – 140 | ml | 12 |  |  |
| 303 | Fourniture et mise en place d’un massif filtrant de gravier calibré (1-2 mm) | ml | 20 |  |  |
| 304 | Fourniture et mise en place d’un bouchon d’argile ou de bentonite (argile) | ml | 5 |  |  |
| 305 | Fourniture et mise en place de tout venant | ml | 35 |  |  |
| 306 | Mise en place d’une tête de forage (cimentation en tête du forage) | ml | 3 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 300 |  |  |  |  |
| 400 | DEVELOPPEMENT ET ESSAI DE DEBIT |  |  |  |  |
| 401 | Nettoyage et développement à l’air lift | H | 8 |  |  |
| 402 | Essai de pompage | H | 6 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 400 |  |  |  |  |
| 500 | ANALYSE ET TRAITEMENT DE L’EAU |  |  |  |  |
| 501 | Analyse physico-chimique et bactériologique | U | 1 |  |  |
| 502 | Traitement de l’eau au chlore | U | 1 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 500 |  |  |  |  |
| 600 | REALISATION DE LA SUPERSTRUCTURE |  |  |  |  |
| 601 | Dallage de propreté et dalle de couverture (circulaire) |  |  |  |  |
| a) | Décapage du sol d’épaisseur 20 cm pour forme sous dallage de propreté et dalle de couverture | m² | 13,00 |  |  |
| b) | Forme de sable stabilité d’épaisseur 20 cm sous dallage de propreté et dalle de couverture | m³ | 2,60 |  |  |
| c) | Béton armé dosé à 350 kg de ciment par m³ de béton pour margelles basses et dalles de propreté, y compris rigoles de collecte des usées (601c, d, 602b et 705) | m³ | 2,09 |  |  |
| d) | Béton armé dosé à 350 kg de ciment par m³ de béton pour dalle de couverture | m³ | 0,33 |  |  |
| 602 | Système d’assainissement |  |  |  |  |
| a) | Fouilles pour puits perdu et tuyauterie d’assainissement | m³ | 2,23 |  |  |
| b) | Béton armé dosé à 350 kg de ciment par m³ de béton pour puits perdu en buses perforées préfabriquées y compris le couvercle | m³ | 0,54 |  |  |
| c) | Fourniture et pose de tuyauterie en PVC simple de diamètre 125 mm | ml | 6,00 |  |  |
| d) | Fourniture et pose d’un avaloir en grille métallique conformément au plan | U | 1,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 600 |  |  |  |  |
| 700 | REALISATION DE LA CLÔTURE |  |  |  |  |
| 701 | Fouille pour fondation des murs | m³ | 1,95 |  |  |
| 702 | Béton de propreté dosé à 150 kg de ciment par m³ de béton pour fond de fouilles | m³ | 0,14 |  |  |
| 703 | Fourniture et pose d’agglosbourrées de 20x20x40 cm pour fondations des murs | m² | 9,50 |  |  |
| 704 | Fourniture et pose d’agglos de 15x20x40 cm pour murs en élévation | m² | 13,50 |  |  |
| 705 | Béton armé dosé à 350 kg de ciment par m³ de béton pour chaînage horizontaux et verticaux | m³ | 0,90 |  |  |
| 706 | Enduit au mortier de ciment dosé à 300 kg de ciment par m³ de mortier sur murs | m² | 34,20 |  |  |
| 707 | Fourniture et pose de portillon en grille métallique pour clôture y compris le système de fermeture | U | 2,00 |  |  |
| 708 | Fourniture et scellement au mur de la clôture d’une plaque signalétique avec logo de la Commune de (60x40cm en tôle de 10/10e) | U | 1,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 700 |  |  |  |  |
| 800 | POSE DE LA POMPE |  |  |  |  |
| 801 | Fourniture et pose de pompe à motricité humaine complète de marque VsERGNET, y compris tubage | U | 1,00 |  |  |
| 802 | Fourniture d’un trousseau d’entretien composé des joints CALOTTE et CLAPET, des clés 17 et 19 et de 1kg graisse | FF | 1,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 800 |  |  |  |  |
| 900 | SYSTEME DE MAINTENANCE ET AUTRES PRESTATIONS |  |  |  |  |
| 901 | Mise en place du Comité de Gestion de l’ouvrage pour l'entretien courant + un Kit des clés d’entretien de la Pompe et Sensibilisation des bénéficiaires sur les maladies d'origines hydriques en général le choleras. | FF | 1,00 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 900 |  |  |  |  |
| 1000 | COUT ENVIRONNEMENT |  |  |  |  |
| 1001 | Fourniture et plantation d'arbres pour l'ombrage autour du point d'eau (50 pieds de cacia) | U | 50 |  |  |
|  | SOUS TOTAL 900 |  |  |  |  |
|  | TOTAL HORS TAXES 01 Forage |  |  |  |  |
|  | TVA (19, 25%) |  |  |  |  |
|  | A I R (2, 2% ou 5,5%) |  |  |  |  |
|  | TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |
|  | NET A MANDATER |  |  |  |  |

PièceN°8:Cadredusous-détaildesprix

Noterelativeàlaprésentationdescadres de sous détailsdeprixettaxes

1.Unsous détailexposetouteslesétapesd’établissementd’unprixdevente.Aussi, constitue-t-ilunélémentimportantd’appréciationdelaqualitéduprixproposéparunsoumissionnaire.

Iln’estpasnécessaired’imposerunmodèledeprésentationàtouslessoumissionnaires, compte tenu de la grande diversité de logiciels de détermination des sous- détailsdeprix.Enrevanche,ilsdevrontcomporterlesélémentssuivants:

a.Détailducoefficientdeventesuivantlemodèleprésentéaprèslaprésentenote

b.Coûtenprixsecsdesmatérielsprévuspourlechantier;

c. Coûtenprixsecsdesfournituresnécessairesauchantier;

d.Coûtdelamaind’œuvrelocaleetexpatriée;

e.Pourchaqueprixdubordereau,uneficheissuedespoints1,2,3et4susvisés, indiquantlesrendementsconduisantauxprixunitaires;

f. Le sous détail précis des forfaits d’installation du camp de base, d’amenée

etderetourdumatériel,dulaboratoireetseséquipements,d’aménagementd’une carrière(lecaséchéant),etc.;

g.Le sous détail précis des forfaits d’aménagement, d’entretien des locaux et de fournituredesmoyensmisàladispositionde l’Administration;

h.Lesous détaildesimpôtsettaxes.

2.Cadredeprésentationducoefficientdevente,encoreappelécoefficientsdefrais généraux.

A. Fraisgénérauxdechantier

-Etudes	…..

-…	…..

-…

Total	C1

B.Fraisgénérauxdesiège

-Fraisdesiège	…..

-Fraisfinanciers	…..

-…	…..

-Aléasetbénéfice	…..

Total	C2

Coefficientdeventek=100/(100-C)

avecC=C1+C2

- Le Maître d’Ouvrage peut proposer un cadre du sous détail des prix unitaires comportantlesélémentsénoncésaupoint1ci-dessus.

| CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX UNITAIRES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° Prix : C.1 | UNITE :ml | Main d'œuvre |  |
| Fourniture et pose tubes PVC pleins 112-125 mm | Achat des tubes PVC crépinés 112-125 mm Transport de la base au chantier Pose de PVC dans le forage | Matériel |  |
|  |  | Fourniture matériaux |  |
|  |  | matières consommables |  |
|  |  | Total HT |  |
| N° Prix : C.2 | UNITE :ml | Main d'œuvre |  |
| Fourniture et pose tubes PVC pleins 112-125mm | Achat des tubes PVC crépinés 112-125 mm, Transport de la base au chantier Pose de PVC dans le forage | Matériel |  |
|  |  | Fourniture matériaux |  |
|  |  | matières consommables |  |
|  |  | Total HT |  |
| N° Prix :C.3 | UNITE : ml | Main d'œuvre |  |
| Fourniture et mise en place d'un massif filtrant de gravier calibré 1-3 mm | Fourniture de massif filtrant, gravier calibré (2-4 mm) Transport de la base au chantier Mise en place | Matériel |  |
|  |  | Fourniture matériaux |  |
|  |  | matières consommables |  |
|  |  | Total HT |  |
| N° Prix :C.4 | UNITE :ml | Main d'œuvre |  |
| Fourniture et mise en place d'un bouchon d'argile | Fourniture et mise en place d'un bouchon d'argile | Matériel |  |
|  |  | Fourniture matériaux |  |
|  |  | matières consommables |  |
|  |  | Total HT |  |
| N° Prix :C.5 | UNITE :ml | Main d'œuvre |  |
| Remblayage avec tout venant | Remblayage avec tout venant | Matériel |  |
|  |  | Fourniture matériaux |  |
|  |  | matières consommables |  |
|  |  | Total HT |  |

| CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX UNITAIRES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° Prix : C.6 | UNITE : U | Main d'œuvre | Montant |
| Cimentation en tête de forage | Cimentation en tête de 2m Couverture provisoire de la tête de forage | Matériel |  |
|  |  | Fourniture matériaux |  |
|  |  | matières consommables |  |
|  |  | Total HT |  |
| N° Prix : C.7 | UNITE : Forfaitaire | Main d'œuvre |  |
| Nettoyage et développement à l'air-lift | Nettoyage de forage à l'air-lift 2-8h jusqu'à l'eau claire | Matériel |  |
|  |  | Fourniture matériaux |  |
|  |  | matières consommables |  |
|  |  | Total HT |  |
| N° Prix : C.8 | UNITE : U | Main d'œuvre |  |
| Analyse d'eau | Prélève de l'échantillon d'eau Analyse physico-chimique au laboratoire agrée | Matériel |  |
|  |  | Fourniture matériaux |  |
|  |  | matières consommables |  |
|  |  | Total HT |  |
| N° Prix : C.9 | UNITE : U | Main d'œuvre |  |
| Essai de pompage type CIEH | Pompage de 4h et mesure de niveau d'eau Remonté de 1h et mesure de niveau d'eau Mesure de PH, conductivité, température, etc. Prélèvement d'échantillon d'eau | Matériel |  |
|  |  | Fourniture matériaux |  |
|  |  | matières consommables |  |
|  |  | Total HT |  |
| N° Prix : C.10 | UNITE : U | Main d'œuvre |  |
| Essai de pompage type longue durée | pompage type longue durée Remonté de 1h mesure de niveau d'eau Mesure de PH, conductivité, température, etc. Prélève de l'échantillon d'eau | Matériel |  |
|  |  | Fourniture matériaux |  |
|  |  | matières consommables |  |
|  |  | Total HT |  |
| N° Prix : C.11 | UNITE : h | Main d'œuvre |  |
| Mise à disposition de l'atelier avec force motrice | Mise à disposition de l'atelier avec force motrice | Matériel |  |
|  |  | Fourniture matériaux |  |
|  |  | matières consommables |  |
|  |  | Total HT |  |
| N° Prix : C.12 | UNITE : U | Main d'œuvre |  |
| Mise à disposition de l'atelier sans force motrice | Mise à disposition de l'atelier sans force motrice | Matériel |  |
|  |  | Fourniture matériaux |  |
|  |  | matières consommables |  |
|  |  | Total HT |  |

| CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX UNITAIRES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° Prix : D.1 | UNITE : U | Main d'œuvre | Montant |
| Réalisation d’un socle pour la pose des pompes | préfabriqué ou construction d'un socle BA 350 | Matériel |  |
|  |  | Fourniture matériaux |  |
|  |  | matières consommables |  |
|  |  | Total HT |  |
| N° Prix : D.2 | UNITE : U | Main d'œuvre | Montant |
| Construction de la dalle de propreté et antibourbier | construction d’antibourbier | Matériel |  |
|  |  | Fourniture matériaux |  |
|  |  | matières consommables |  |
|  |  | Total HT |  |
| N° Prix : D.3 | UNITE : U | Main d'œuvre |  |
| Construction du chenal d'évacuation des eaux usées | Construction du chenal d'évacuation des eaux usées | Matériel |  |
|  |  | Fourniture matériaux |  |
|  |  | matières consommables |  |
|  |  | Total HT |  |
| N° Prix : D.4 | UNITE : U | Main d'œuvre |  |
| Construction du puits perdu | Construction du chenal d'évacuation des eaux usées | Matériel |  |
|  |  | Fourniture matériaux |  |
|  |  | matières consommables |  |
|  |  | Total HT |  |
|  |  | Total HT |  |
| N° Prix : E.1 | UNITE : U | Main d'œuvre |  |
| Fourniture et pose des pompes à motricité humaines | Pose des pompes | Matériel |  |
|  |  | Fourniture matériaux |  |
|  |  | matières consommables |  |
|  |  | Total HT |  |
| N° Prix : E.2 | UNITE : U | Main d'œuvre |  |
| Fourniture et pose des tubes d’exhaure, crépines d’aspiration et tringles y compris toutes sujétions. | Pose des tubes d’exhaure, crépines et tringles | Matériel |  |
|  |  | Fourniture matériaux |  |
|  |  | matières consommables |  |
|  |  | Total HT |  |
| N° Prix : E.3 | UNITE : U | Main d'œuvre |  |
| Fourniture et pose de géotextiles pour les crépines d’aspiration des pompes. | Pièces d’usure et garantie pour un an | Matériel |  |
|  |  | Fourniture matériaux |  |
|  |  | matières consommables |  |
|  |  | Total HT |  |

| SOUS - DETAIL DE PRIX |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESIGNATION: |  |  |  |  |
| N° PRIX | Rendement journalier | Quantité totale | Unité | Durée activité |
| Main d'œuvre | CATEGORIE | Salaire journalier | Jours facturés | Montant |
|  | TOTAL A |  |  |  |
| Matériel et Engins | TYPE | Taux journalier | Jours facturés | Montant |
|  | Petit matériel |  |  |  |
|  | Bétonnière |  |  |  |
|  | TOTAL B |  |  |  |
| Matériaux et divers | TYPE | Prix unitaire | Consommation | Montant |
|  | TOTAL C |  |  |  |
| D | TOTAL COUT DIRECT A+B+C |  |  |  |
| E | Frais généraux chantier |  |  |  |
| F | Frais généraux de siège |  |  |  |
| G | Coût de revient |  |  |  |
| H | Risques + bénéfices |  |  |  |
| P | PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE |  |  |  |
| V | PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE |  |  |  |

PièceN°9:Modèledemarché

| REGION DE L’EXTREME-NORD --------- DEPARTEMENT DU MAYO-TSANAGA ------------------- COMMUNE DE ROUA ------------------- COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES -------------------- |  | FAR NORTH-REGION ------------------- MAYO-TSANAGA DIVISION ------------------- ROUA CONCIL ------------------- INTERNAL CONCIL TENDERS BOARD --------------- |
| --- | --- | --- |

N°…____LC / AONO/ REN/ DMT/CIPM-ROUA/AI/2024_________ PASSEE APRES DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°  ___ /AONO/ REN/ DMT/CIPM-ROUA/AI/2024 DU _10 decembre 2024_POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN  FORAGE PRODUCTIF EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A L’EP MEUSTEUK(lot 1) ET L’EP TREWAD (lot 2)DANS L’ARRONDISSEMENT DE SOULEDE-ROUA ; DEPARTEMENT DU MAYO-TSANAGA, REGION DE L’EXTREME-NORD.

Maître d’Ouvrage:MONSIEUR LE MAIRE DE LA COMMUNE DE ROUA

TITULAIRE	:[indiquerletitulaireetsonadressecomplète]

B.P:	à___,Tel___Fax:

N°R.C:	Aà

N°Contribuable:

RIB :______________

OBJET:CONSTRUCTION D’UN  FORAGE PRODUCTIF EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE

A L’EP DE MEUSTEUK ET L’EP DE TREWAD

LIEU D’EXECUTION:ROUA

; ARRONDISSEMENT SOULEDE-ROUA ; DEPARTEMENT MAYO-TSANAGA ; REGION DE L’EXTREME-NORD..

DELAID’EXECUTION	:...TROIS(....03....)mois

MONTANTENFCFA	:

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A (19,25%) |  |
| AIR(2,2% ou 5,5%)) |  |
| Netàmandater |  |

FINANCEMENT : FEICOM (Programme de réalisation des Initiatives Spécifiques et Sensibles à la Nutrition et la Promotion de la Santé), Exercice 2024 et Suivants

SOUSCRITE, LE

SIGNEE, LE

NOTIFIEE, LE

ENREGISTREE,L

Entre:

L’administration camerounaise,représentéepardénomméeci-après«L’Autorité Contractante»

D'unepart,

Et

L’Entreprise

B.P:	Tel_____________Fax:

N°R.C:

N°Contribuable:

ReprésentéeparMonsieur___________________,sonDirecteurGénéral,dénomméeci-après«l’entrepreneur»

D'autrepart,

aétéconvenuetarrêtécequisuit:

Sommaire

TitreI	CahierdesClausesAdministrativesParticulières(CCAP)

TitreII	:CahierdesClausesTechniquesParticulières(CCTP)

TitreIII	:BordereaudesPrixUnitaires(BPU)

TitreIV	:DétailouDevisEstimatif(DE)

PAGE................. ET DERNIERE DE LA LC / AONO/ REN/ DMT/CIPM-ROUA/AI/2024_________ PASSEE APRES DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°  ___ /AONO/ REN/ DMT/CIPM-ROUA/AI/2024 DU 10 DECEMBRE 2024_POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN  FORAGE PRODUCTIF EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A L’EP DE MEUSTEUK (Lot 1)ET L’EP DE TREWAD(Lot 2)DANS L’ARRONDISSEMENT DE SOULEDE-ROUA ; DEPARTEMENT DU MAYO-TSANAGA, REGION DE L’EXTREME-NORD.

DELAID’EXECUTION	:TROIS  (03) MOIS

MontantdumarchéenFCFA:

| TTC |  |
| --- | --- |
| HTVA |  |
| T.V.A (19,25%) |  |
| AIR (2,2% ou 5,5%)) |  |
| Netàmandater |  |

Luetacceptéparl’entrepreneur

le..........................................................................

Signé par ____________________

<<Autorité Contractante>>

le..........................................................................

Enregistrement

[lieu],le..........................................................................

PièceN°10:Modèlesde

Documentsàutiliser par les Soumissionnaires

Noterelativeauxmodèlesdes pièces àutiliser

Lesoumissionnairedevracompléteretprésenterdans son offreleModèlede soumission en conformité avec les dispositions contenues dans le Dossier d'Appel d'Offres.

Ildoitfournirunecautiondesoumissionenutilisantlemodèleprésentédanscette pièce.Leprojetdemarchédoitincluretoutesles correctionsoulesmodificationsapportéesàl'offreretenuerésultantdescorrections des erreurs, conformément à l’Article 30.2 du RGAO, de l'actualisation du prix en application, le cas échéant, de l’Article 11.4 du RGAO du fait de la durée de l'évaluationdesoffres,duchoixd'uneoffrealternative,del'acceptationdevariations jugées acceptables ou tout autre modification mutuellement acceptableet permise parleDossierd’Appeld’Offres,telqu'unchangementdanslepersonnel-clé,de sous-traitant,duprogrammed'exécutiondestravaux,etc.

Les modèles  de  Cautionnement  définitif  et de  caution  d'avance  de  démarrage  nedoiventpasêtreremplisaumomentdelapréparationdes offres.SeulleSoumissionnaire  retenu  sera  invité à fournir le Cautionnement définitif  et  la  caution d'avance de démarrage, le cas échéant, en conformité  avec le modèle  présenté  dans  cette pièce.Tout manquement par l’Entrepreneur à ses obligations au titre du présent marché, est constitutif d’une cause de saisie du cautionnement définitif sous réserve que ledit manquement ait été établi par le Maître d’Œuvre/Maître d’Ouvrage. Dès l’appel dudit cautionnement, le garant est tenu de s’exécuter sans aucune forme de procédure.

Tabledesmodèles

| Annexen°1 | : | Modèledesoumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 62 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Annexen°2 | : | Modèledecautiondesoumission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 63 |  |
| Annexen°3 | : | Modèledecautionnementdéfinitif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 64 |  |
| Annexen°4 | : | Modèledecautiond'avancededémarrage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . | 65 |  |
| Annexen°5 | : | Modèledecautionderetenuedegarantie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . | 66 |  |
| Annexen°6 | : | Cadreduplanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . |  | 6 |  |

Annexe n°7 :         Déclaration sur l’honneur ………………………………..……………………7
Annexen°1:Modèledesoumission

Je,soussigné…......................................................…………………………………………….......................…………[indiquerlenometlaqualitédusignataire]

représentantlasociété,l’entrepriseoulegroupement……………………..............…..…dontlesiègesocialestà……….…..............................….inscritauregistreducommercede………...............……………………...souslen°………………..................................……

Aprèsavoirprisconnaissancedetouteslespiècesfigurantoumentionnéesaudossierd'Appel d’Offresycomprisl’(es)additif(s),de l’appel d’offres [rappelerlenuméroetl’objetdel’Appeld’Offres]:

-Aprèsm'êtrepersonnellementrendu sur le site des travaux et avoir souverainement  apprécié la situation  et constaté la nature et les contraintes des travaux à réaliser

-Remets,revêtusdemasignature,lebordereaudesprixunitairesainsiqueledevisestimatifétablis conformémentauxcadresfigurantdansledossierd'appeld'offres.

-Mesoumetsetm'engageàexécuterlestravauxconformémentaudossierd'Appeld'Offres,moyennantlesprixquej'aiétablismoi-mêmepourchaquenatured'ouvrage,lesquelsprixfontressortirle montantdel'offrepourlelotn°……….............à

-	……….........................................................................................................................................................[enchiffresetenlettres]francsCfaHorsTVA,età

……….......................................................................................................................francsCFAToutesTaxesComprises.[enchiffresetenlettres]

-M'engageàexécuterlestravauxdansundélaide……….............mois

-M’engageenoutreàmaintenirmonoffredansledélai……….............jours[indiquerladuréedevalidité,

en principe 90 jours pour les AON et 120 jours pour les AOI]à compter de la date limite de remise des offres.

-Lesrabaisetlesmodalitésd’applicationdesditsrabaissontlessuivants(encasdepossibilité d’attributiondeplusieurslots):

Le Maître d’Ouvrageselibéreradessommesduesparluiautitreduprésentmarchéenfaisant donnercréditaucompten°………………......................ouvertaunomde…................................…………….auprèsdelabanque…................................…………………………..Agencede…..............................……………………..

Avantsignaturedumarché,laprésentesoumissionacceptéeparvousvaudraengagemententre nous.

Faità………........................……….le..........................................……….

Signaturede………...........................................……….enqualitéde………...........................................………. dûmentautoriséàsignerlessoumissions pouretaunomde………...........................................……….

Annexen°2:Modèledecautiondesoumission

A[indiquerl’Autorité Contractanteetsonadresse],«l’Autorité Contractante»

Attenduquel’entreprise……………..........................………..,ci-dessousdésignée«lesoumissionnaire»,asoumis sonoffreendatedu……………..........................………..POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN  FORAGE PRODUCTIF EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE AL’EP DE MEUSTEUK (Lot 1) ET L’EP DETREWAD (Lot2).

ci-dessousdésignée«l’offre»,etpourlaquelleildoitjoindreuncautionnementprovisoireéquivalantà[indiquerlemontant]francsCFA,

Nous…………....................…..........................………..[nometadressedelabanque],représentéepar……………..........................………..[nomsdes signataires],ci-dessousdésignée«labanque»,déclaronsgarantirlepaiementà l’Autorité Contractantedelasommemaximalede[indiquerlemontant]FrancsCFA,quelabanques’engageàréglerintégralementà l’Autorité Contractante,s’obligeantelle-même,sessuccesseursetassignataires.

Lesconditionsdecetteobligationsontlessuivantes:

Silesoumissionnaireretire son offrependantlapériodedevaliditéprévue   dans le Dossier d’Appel d’Offres;

ou

Silesoumissionnaire,s’étantvunotifierl’attributiondumarchéparl’Autorité Contractantependantla périodedevalidité:

-ometàsignerourefusedesignerlemarché,alorsqu’ilestrequisdelefaire;

-omet ourefusedefournirlecautionnementdéfinitifdumarché(cautionnement définitif),commeprévudanscelui-ci.

Nousnousengageonsàpayer à[Autorité Contractante]unmontantallantjusqu’aumaximumdela sommestipuléeci-dessus,dèsréceptiondesapremièredemandeécrite,sansquel’Autorité Contractantesoittenudejustifiersademande,étantentendutoutefoisquedanssademandel’Autorité Contractantenoteraquelemontantqu’ilréclameluiestdûparcequel’uneoul’autredesconditionsci-dessus,outouteslesdeux,sontremplies,etqu’ilspécifieraquelle(s)condition(s)a(ont)joué.

Laprésentecautionentreenvigueurdèssasignatureetdèsladatelimitefixéeparl’Autorité Contractantepourlaremisedesoffres.Elledemeureravalablejusqu’autrentièmejourinclussuivantla

findudélaidevaliditédesoffres.Toutedemandede l’Autorité Contractantetendantàlafairejouerdevra parveniràlabanque,parlettrerecommandéeavecaccuséderéception,avantlafindecette périodedevalidité.

Laprésentecautionestsoumisepoursoninterprétationetsonexécutionaudroitcamerounais.Les tribunauxduCamerounserontseulscompétentspourstatuersurtoutcequiconcerneleprésent engagementetsessuites.

Signéetauthentifiéparlabanque

à……………..........................………..,le……………..........................………..

[signaturedelabanque]

Annexen°3:Modèledecautionnementdéfinitif

Banque:

RéférencedelaCaution:N°……………..................................………..

A[indiquer le Maître d’Ouvrageetsonadresse]Cameroun,ci-dessousdésignéle Maître d’Ouvrage»attenduque ; ……………................................................................................................………..[nometadressedel’entreprise],ci-dessousdésigné«L’entrepreneur»,s’estengagé,enexécutiondumarchédésigné«lemarché»,àréaliserPOUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN  FORAGE PRODUCTIF EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE AL’EP DE MEUSTEUK(Lot 1) ET L’EP DE TREWAD(Lot 2).

, attenduqu’il ; eststipulédanslemarchéquel’entrepreneurremettra au Maître d’Ouvrageuncautionnementdéfinitif,d’unmontantégalà[indiquerlepourcentagecomprisentre2et5%]dumontantdela tranchedumarchécorrespondante,commegarantiedel’exécutiondesesobligationsdebonnefin conformémentauxconditionsdumarché,attenduque ; nousavonsconvenudedonneràl’entrepreneurcecautionnement.

Nous,………….............................................................................................................................………..[nometadressedebanque], représentéepar.....................………..[nomsdessignataires],ci-dessousdésignée«labanque»,nousengageonsàpayerauMaître d’Ouvrage,dansundélai maximumdehuit(08)semaines,sursimpledemandeécritedecelui-cidéclarantquel’entrepreneurn’apassatisfaitàsesengagementscontractuelsautitredumarché,sanspouvoirdifférerlepaiementnisouleverdecontestationpourquelquemotifquecesoit,toutesommejusqu’àconcurrencedela sommede…………….........................................................………..[enchiffresetenlettres].

Nousconvenonsqu’aucunchangementouadditifouaucuneautremodificationaumarchénenous libérerad’uneobligationquelconquenousincombantenvertuduprésentcautionnementdéfinitifet nousdérogeonsparlaprésenteàlanotificationdetoutemodification,additifouchangement.

Leprésentcautionnementdéfinitifprend effet à compter de sasignatureetdèsnotificationdu marché.La caution est libéréedansundélaide[indiquerledélai]àcompterdeladatederéceptionprovisoiredestravaux.

Aprèsle délai susvisé,lacaution devient sansobjetet doitnousêtreautomatiquement retournéesans aucune forme de procédure.

Toutedemandedepaiementformuléeparle Maître d’Ouvrage autitredelaprésentegarantie doit êtrefaiteparlettrerecommandéeavecaccuséderéception,parvenueàlabanquependantla périodedevaliditéduprésentengagement.

Leprésentcautionnementdéfinitifestsoumispoursoninterprétationetsonexécutionaudroitcamerounais.Lestribunauxcamerounaisserontseulscompétentspourstatuersurtoutcequiconcernele présentengagementetsessuites.

Signéetauthentifiéparlabanque

à……………..........................………..,le……………..........................………..

Annexen°4:Modèledecautiond'avancededémarrage

Banque:référence,adresse...............................................................................................................................………..

Noussoussignés(banque,adresse),déclaronsparlaprésentegarantir,pourlecomptede:

……………....................................................................................................................................................................................................………..[letitulaire],auprofitdu Maître d’Ouvrage  [Adressedu Maître d’Ouvrage]

(«Lebénéficiaire»)

Lepaiement,sanscontestationetdèsréceptiondelapremièredemandeécritedubénéficiaire, déclarantque………….................……..[letitulaire]nes’estpasacquittédesesobligations,relativesau remboursementdel’avancededémarrageselonlesconditionsdumarché………….................…….. du..............................……..relatif

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN  FORAGE PRODUCTIF EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE AL’EP DE MEUSTEUK(Lot 1) ET L’EP DE TREWAD(Lot 2), delasommetotalemaximumcorrespondantàl’avancede[vingt(20)%]dumontantToutes TaxesComprisesdumarchén°…………........................................................……..,payabledèslanotificationdel’ordrede servicecorrespondant,soit:…………..........................................……..francsCFA

Laprésentegarantieentreraenvigueuretprendraeffetdèsvirementdespartsrespectivesdecette avancesurlescomptesde…………...............................................................……..	[letitulaire]ouvertsauprèsdelabanque

………….................……..………….................……..………….................……..………….................……..………….................……..souslen°………….................……..………….................……..

Elleresteraenvigueurjusqu’auremboursementdel’avanceconformémentàlaprocédurefixéepar

leCCAP.Toutefois,lemontantdelacautionseraréduitproportionnellementauremboursementde l’avanceaufuretàmesuredesonremboursement.

LaloietlajuridictionapplicablesàlagarantiesontcellesdelaRépubliqueduCameroun.

Signéetauthentifiéparlabanque

à……………..........................………..,le……………..........................………..

[signaturedelabanque]

Annexen°5 : Modèle de caution de retenue de garantie

Banque:…………...........................……………………

RéférencedelaCaution:N°…………...........................……………………

A[indiquer le Maître d’Ouvrage]

[AdresseduAutorité Contractante]

ci-dessousdésigné«le Maître d’Ouvrage»

attenduque ; .....................................................................……............………………[nometadressedel’entreprise],

ci-dessousdésigné«l’entrepreneur»,s’estengagé,enexécutiondumarché,àréaliserlestravauxde[indiquerl’objetdestravaux]attenduqu’il ; eststipulédanslemarchéquelaretenuedegarantiefixéeà[pourcentageinférieurà10%à préciser]dumontantTTC dumarchépeutêtreremplacéeparunecautionsolidaire,

attenduque ; nousavonsconvenudedonneràl’entrepreneurcettecaution,

Nous,…………...........................………………………………........................................…………………[nometadressedebanque], représentéepar………….......…………

[nomsdessignataires],etci-dessousdésignée«labanque»,

Dèslors,nousaffirmonsparlesprésentesquenousnousportonsgarantsetresponsablesàl’égardduMaître d’Ouvrage, au nom de l’entrepreneur, pour un montant maximum de…………[enchiffresetenlettres],correspondantà[pourcentageinférieurà10%à préciser]dumontantdumarché,

EtnousnousengageonsàpayerauMaître d’Ouvrage,dansundélaimaximumdehuit(08) semaines,sursimpledemandeécritedecelui-cidéclarantquel’entrepreneurn’apassatisfaitàses engagementscontractuelsouqu’ilsetrouvedébiteurdu Maître d’Ouvrageautitredumarchémodifiélecaséchéantparsesavenants,sanspouvoirdifférerlepaiementnisouleverdecontestationpour quelquemotifquecesoit,toute(s)somme(s)dansleslimitesdumontantégalà[pourcentageinférieurà 10% à préciser]du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d’Ouvrage aitàprouverouàdonnerlesraisonsnilemotifdesademandedumontantdelasomme indiquéeci-dessus.

Nousconvenonsqu’aucunchangementouadditifouaucuneautremodificationaumarchéne nouslibérerad’uneobligationquelconquenousincombantenvertudelaprésentegarantieetnous dérogeonsparlaprésenteàlanotificationdetoutemodification,additifouchangement.

Laprésentegarantieentreenvigueurdèssasignature.Elleseralibéréedansundélaidetrente(30) joursàcompterdeladatederéceptiondéfinitivedestravaux,etsurmainlevéedélivréeparle Maître d’Ouvrage.

Toutedemandedepaiementformuléeparle Maître d’Ouvrageautitredelaprésentegarantie devraêtrefaiteparlettrerecommandéeavecaccuséderéception,parvenueàlabanquependantla périodedevaliditéduprésentengagement.

Laprésentecautionestsoumisepoursoninterprétationetsonexécutionaudroitcamerounais.Les tribunauxcamerounaisserontseulscompétentspourstatuersurtoutcequiconcerneleprésent engagementetsessuites.

Signéetauthentifiéparlabanque

à……………..........................………..,le……………..........................………..

[signaturedelabanque]

Annexen°6:Cadreduplanning

Notesurlaprésentationdesplannings

Lesquantités,lesrendementsjournaliers,laduréed’exécutiondestravauxetlesralentissements voire,lesinterruptions, devrontressortirclairementdesplannings.

Le planning financier qui découle du planning des travaux devra indiquer mois par mois, les  et montants prévisionnels des décomptes de travaux par poste et cumulés,en tenant compte de l’incidence des saisons de pluies, pour la solution de base et éventuellementlasolutionvariante.

[Les cadres des plannings à préparer et insérer dans le Dossier d’Appel d’Offres par le Maître d’Ouvrage]

ANNEXE N°7 : ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR A PRE-FINANCER LES TRAVAUX

A HAUTEUR DE 20%

Je soussigné, Monsieur ……………………, titulaire de CNI N°………………….délivré le ……………………….à………………………., Directeur des …………………………., BP ……………………………, soumissionnaire du DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°  ___ /AONO/ REN/ DMT/CIPM-ROUA/AI/2024 DU ___________ 2024_POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN  FORAGE PRODUCTIF EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE A L’EP DE MEUSTEUK(lot 1) ET L’EP DE TREWAD(lot 2)DANS L’ARRONDISSEMENT DE SOULEDE-ROUA ; DEPARTEMENT DU MAYO-TSANAGA, REGION DE L’EXTREME-NORD.

### M’engage sur l’honneur à préfinancer les travaux …………………………. à hauteur de 20% au moins  du Montant Toutes Taxes Comprises de la soumission.

En foi de quoi le présent engagement sur l’honneur établi et peut être utilisé comme preuve devant la justice au cas où les travaux ne sont pas exécuter à un pourcentage de 20%.

Fait à ___________, le ____________

Le Directeur Général

FORMULAIREn°12: MODELE DE FICHE DE PLANNING ET D’ORGANISATION DES

TRAVAUX

Les plannings seront présentés sous forme de diagramme Grant suivi. Les entreprises attacheront un soin particulier à leur établissement. Il s’agira notamment de détailler tâche par tâche la durée, le séquençage y compris les liens entre les tâches (voir exemple type ci-dessous), les contraintes internes et/ou externes, le rendement horaire ou journalier. Les tâches seront conformes au Détail Estimatif. Les délais d’exécution de chaque tâche seront contractuels.

Chaque soumissionnaire établira une programmation des travaux par lot.

Exemple type :

GRILLE D’EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES DUDOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT POUR L’EXECUTION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N°  ___ /AONO/ REN/ DMT/CIPM-ROUA/AI/2024 DU ___________ 2024_POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN  FORAGE PRODUCTIF EQUIPE DE POMPE A MOTRICITE HUMAINE AL’EP DE MEUSTEUK (Lot 1)ET L’EP DE TREWAD (Lot 2) DANS L’ARRONDISSEMENT DE SOULEDE-ROUA ; DEPARTEMENT DU MAYO-TSANAGA, REGION DE L’EXTREME-NORD.

ENTREPRISE____________________________________________

Critères  éliminatoires pour chaqu’un de lot

Pièces administratives :

- Dossier incomplet, à compléter dans un délai de 48 heures après l’ouverture des plis ;

- Pièce falsifiée ou non authentique,

- Absence de caution

Offre technique :

- Dossier incomplet ou pièces non conformes ;

- Fausse déclaration, documents falsifiés ou scannés ;

- Chiffre d’affaires dans les travaux d’hydraulique  au cours de trois dernières années  inférieur à VINGTmillions (20 000 000) de francs CFA ;

- N’avoir pas justifié de la réalisation au cours des trois dernières années, comme entrepreneur principal, d’un chantier de travaux d’hydraulique ;

- Non existence dans l’offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » ;

- Non satisfaction, au moins 70%de critères essentiels.

- N’avoir abandonné un chantier au cours des trois dernières années.

Offre financière :

- Offre financière incomplète ;

- Pièces non conformes ;

- Omission dans l’offre financière, d’un prix unitaire quantifié ;

- Absence d’un Sous- Détail des prix.

- Sous-détail des prix irréaliste et erroné.

I.PRESENTATION DE L’OFFRE

(03 critères)

| N° | DESIGNATION | PERTINENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| 1 | Nombre d’exemplaires des offres suffisant (07) |  |  |  |
| 2 | Respect de l’ordre d’assemblage |  |  |  |
| 3 | Séparation des pièces par intercalaires de couleur autre que le blanc |  |  |  |
|  | TOTAL (Sur 03) |  |  |  |

II- PERSONNEL

(12 critères)

L’entreprise adjudicatrice du marché doit disposer d’un personnel minimum exigé composé de

|  |  |  |  |  | justifiés oui | Non justifiés non | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Conducteur des travaux | Un conducteur des travaux, niveauTechnicien du Génie Civil, Génie Rural avec 03 ans d’expérience dans les travaux similaires. | Diplôme (copie+attestation légalisées) |  |  |  |
|  |  |  |  | Expérience 2 ans |  |  |  |
|  |  |  |  | CV signé et daté |  |  |  |
| 2 |  | Un hydrogéologue ou géophysicien | Un hydrogéologue ou géophysicien avec 03 ans d’expérience dans les travaux similaires | Diplôme (copie+attestation légalisées) |  |  |  |
|  |  |  |  | Expérience 2 ans |  |  |  |
|  |  |  |  | CV signé et daté |  |  |  |
| 3 |  | Chef de Chantier | niveau minimum Agent technique Génie Civil, Génie Rural, un CAP Maçonnerie ou équivalent avec trois (03) ans d’expérience dans les travaux d’hydraulique villageois ; | Diplôme (copie+attestation légalisées) |  |  |  |
|  |  |  |  | Expérience 03 ans |  |  |  |
|  |  |  |  | CV signé et daté |  |  |  |
| 4 | Un Foreur |  | Un Foreur avec au moins trois (03) ans d’expérience dans les travaux de foration. | Expérience 03 ans |  |  |  |
| 5 | Un mécanicien |  | Un mécanicien expérimenté ; | Expérience 03 ans |  |  |  |
| 6 | Ouvriers qualifiés |  | Trois (03) ouvriers qualifiés (maçons, ferrailleurs, coffreurs) ; | Expérience 03 ans |  |  |  |
| TOTAL (Sur 12) |  |  |  |  |  |  |  |

Il est rappelé aux entreprises que l’absence d’un Diplôme certifié vaudra disqualification du technicien concerné, quelle que soit sa qualification et son expérience.

III- MATERIELS

(12 critères)

Pour exécuter les travaux de construction des forages, l’entreprise doit disposer de :

|  |  |  | Effectif oui | Non effectif non | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | un appareillage de sondage ; (Facture ou/et attestation de location à joindre) |  |  |  |
| 2 | 1 | un atelier motorisé de fonçage ; (carte grise ou/et attestation de location à joindre) |  |  |  |
| 3 | 1 | un compresseur tracté ou porté sur camion ; (carte grise ou/et attestation de location à joindre) |  |  |  |
| 4 | 1 | un camion benne(Carte grise ou/et attestation de location à joindre) |  |  |  |
| 5 | 1 | une pompe électrique immergée ; (Carte grise ou/et l’attestation de location) ; |  |  |  |
| 6 | 1 | un poste de soudure ; (Facture ou/et attestation de location à joindre) |  |  |  |
| 7 | 1 | un véhicule de liaison 4 X 4 pick-up ;(carte grise ou/et attestation de location à joindre) |  |  |  |
| 8 | 1 | une citerne à eau ; (carte grise ou/et attestation de location à joindre) |  |  |  |
| 9 | 1 | une citerne à gaz oïl ; (Facture ou/et attestation de location à joindre) |  |  |  |
| 10 | 1 | un groupe électrogène ; (Facture ou/et attestation de location à joindre) |  |  |  |
| 11 | 1 | un dispositif de mesure des débits et des niveaux d’eau. (Facture ou/et attestation de location à joindre) |  |  |  |
| 12 | Ens | Liste des équipements, GPS et petits matériels de chantier propriété de l’entreprise (joindre factures et bordereaux de livraison). |  |  |  |
| TOTAL (Sur 12) |  |  |  |  |  |

L’Entreprise doit fournir tous les documents certifiés prouvant que les équipements cités sont sa propriété : Factures – Certificat d’immatriculation – Attestation d’assurance –

Si l’Entreprise envisage louer certains équipements, elle doit fournir les preuves de leur existence et la convention la liant  à leur légitime propriétaire.

IV-METHODOLOGIE

(13 critères)

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| A | Visite de site |  |  |  |
| 1 | Pertinence de visite de site |  |  |  |
| B | Organisation de chantier |  |  |  |
| 1 | Cohérence de l’installation de chantier |  |  |  |
| 2 | Existence de l’organigramme de chantier |  |  |  |
| 3 | Respect du délai d’exécution |  |  |  |
| 4 | Existence du planning |  |  |  |
| 5 | Cohérence du planning |  |  |  |
| 6 | Existence de la méthodologie d’exécution |  |  |  |
| 7 | Prise en compte des mesures de sécurité de chantier |  |  |  |
| 8 | Prise en compte de la protection de l’environnement |  |  |  |
| 9 | Schéma organisationnel du plan d’assurance qualité |  |  |  |
| 10 | Emploi de la main d’œuvre locale |  |  |  |
| C | Approvisionnement |  |  |  |
| 1 | Origine des matériels locaux |  |  |  |
| 2 | Fournisseurs éventuels |  |  |  |
|  | TOTAL IV (Sur 13) |  |  |  |

V- REFERENCES ET CAPACITE DE PREFINANCEMENT DE L’ENTREPRISE

(12critères)

| N° | DESIGNATION | EXISTENCE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON | OUI |  |
| A | Chiffre d’affaires |  |  |  |
| 1 | Chiffre d’affaires général cumulé dans le domaine des BTP sur les trois dernières années ≥10 000 000 de francs CFA |  |  |  |
| 2 | Chiffre d’affaires général cumulé dans le domaine de l’hydraulique sur les trois dernières années ≥15 000 000 de francs CFA |  |  |  |
| 3 | Chiffre d’affaires général cumulé dans le domaine d’hydraulique sur les trois dernières années ≥20 000 000 de francs CFA |  |  |  |
| B | Projets d’hydraulique réalisés |  |  |  |
| 1 | Projet d’hydraulique (au moins 1 projet) |  |  |  |
| 2 | Projet d’hydraulique (au moins 2 projets) |  |  |  |
| 3 | Projet d’hydraulique (au moins 3 projets) |  |  |  |
| C | Projets d’hydraulique réalisés |  |  |  |
| 1 | Projets d’hydraulique réalisés en 2023 de montant supérieur à 20 000 000 de francs CFA |  |  |  |
| 2 | Projets d’hydraulique réalisés en 2022 de montant supérieur à 15 000 000 de francs CFA |  |  |  |
| 3 | Projets d’hydraulique réalisés en 2021 de montant supérieur à 10 000 000 de francs CFA |  |  |  |
| D | Capacité de préfinancement |  |  |  |
| 1 | Attestation de solvabilité bancaire ou ligne de crédits d’un montant d’au moins 10 000 000 de francs CFA |  |  |  |
| 2 | Attestation de solvabilité bancaire ou ligne de crédits d’un montant d’au moins 15 000 000 de francs CFA |  |  |  |
| 3 | Attestation de solvabilité bancaire ou ligne de crédits d’un montant d’au moins 20 000 000 de francs CFA |  |  |  |
|  | TOTAL V (Sur 12) |  |  |  |

| TOTAL GENERAL (NOTE TECHNIQUE GLOBALE) | /52 OUI |
| --- | --- |

PièceN°11:Justificatifs des étudespréalables

[A remplir systématiquement par le Maître d’Ouvrage en fonction de la nature des prestations à réaliser et selon les précisions du point 5.a de la circulaire n°003/CAB/PM du 18 avril 2008 relative au respect des règles régissant la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics].

Noterelativeauxétudespréalables

Conformément au Code des Marchés Publics, le Maîtred’Ouvrage ou le Maître d’OuvrageDélégué,doit,avantd’engagerlaprocéduredepassationdesmarchésoude saisinede laCommissiondePassationdesMarchéscompétente,veilleràcequeles projetsdeDossiersd’Appeld’Offressefassentàpartird’étudespréalables.

Cesétudesdoiventêtreexigéeslorsdel’examenduDossierd’Appeld’Offres(DAO)parlesCommissionsdesMarchés.

LeMaîtred’Ouvrageesttenuderemplirlequestionnaireenannexe1accompagnédes justificatifsdesditesétudes.

Annexen° 8:Justificatifdesétudespréalables

- Joindre l’étude préalable:

- Indiquer :

2.1.	Ladatede la réalisation de l’étude ;

2.2.	LenomduMaîtred’Œuvrepublicouprivé l’ayant réalisé;

2.3.	Lesréférencesdumarché,simaîtrised’œuvreprivéel’ayantréalisé;

  - Si entretien

2.4.1.	Descriptiondesétudes;

2.4.2.	Joindrelesrelevésdedégradationsainsi quelesdocumentsdeprogrammationadoptés

2.5. Si réhabilitationoutravauxneufs

2.5.1.	Lesquantitésdudétailestimatifsont-ellescellesdel’étude;

2.5 2..Descriptiondesétudes:APS,APD;

2.5.3.	Joindrelesditesétudes.

N.B : -	Pour les prestations de moindre envergure, le Maître d’Ouvrage peutfourniruncalculjustificatifdesquantitésduDAO:

- Le Président de la Commission des Marchés peut avant de se prononcer, solliciterl’avisd’unexpertsurlaqualitédesétudesréalisées.

PièceN°11 :Plans types

PièceN°12:Listedesétablissementsbancairesetorganismesfinanciersautorisésàémettredescautionsdanslecadredesmarchéspublics

LISTE DES BANQUES ET COMPABNIES D’ASSURANCES AGREES ET HABILITEES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS AU CAMEROUN

**********************

- LISTE DES BANQUES AGREES

- Afriland First Bank (AFB)

- Banque Atlantique du Cameroun (BAC) - Banque camerounaise des pétites et moyennes entreprises - Banque Gabonaise pour le financement International

- Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC)

- Banque of Africa Cameroun (BOA Cameroun)

- Citibank N.A. Cameroon

- Commercial Bank of Cameroon (CBC)

- Ecobank Cameroun (EBC)

- National Financial Credit Bank (NFC BANK)

- Société Commerciale de Banques-Cameroun (CA-SCB)

- Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC)

- Standard Chartered Bank Camerooon (SCBC)

- Union Bank of Cameroon PLC (UBC)

- United Bank for Africa (UBA)

- LISTE DES COMPAGNIES D’ASSURANCES AGREES - Activa Assurances - Aréa Assurance S.A - Atlantique Général Inssurances SA - Bénéficial Général Insurane SA - Chanas assurances - CPA SA - Nsia Assurances SA - Pro assurance S.A - SAAR SA - Saham Assurances SA - Zenith insurance

Noterelativeauxétablissementsbancairesetorganismesfinanciersautorisésàfournirdescautions

L’Autorité contractante ou le Maître d’Ouvrage est tenu d’insérer, à ce niveau, une copiedel’actedu Ministère en charge des Financesénumérantlalisteactualiséedesétablissementsbancairesouorganismesfinanciersdepremierrang habilités parle Ministère en charge des FinancespourémettrelescautionsdanslecadredesMarchésPublicsconformémentauCodedesMarchésPublics.

[L’Autorité Contractante ou le Maître d’Ouvragedoit se rapprocher du Ministre des Finances pour obtenir et insérerlalisteactualisée].

En applicationduDécretn°2005/5155/PMdu30novembre2005,fixantlesmodalitésdefonctionnementduCompted’AffectationSpéciale(CAS)pourlarégulationdesmarchéspublics,les paiementsdesfraisd’acquisitiondesDAOs’effectuentdésormaisdansdescomptesdedépôtouverts auprèsdesbanquescommercialesetdanscertainscas,danslescomptesduTrésorPublic.

LEPAIEMENTAUPRESDESBANQUESCOMMERCIALES

Quidoiteffectuercepaiement?

TouslessoumissionnairesauxAppelsd’Offres lancés  par  les  Établissements Publics, les EntreprisesduSecteurPublicetParapublic,les Communautés  Urbaines  de  Yaoundé  et  de DoualaetlesProjets.

Oùdoit-oneffectuercepaiement?

LabanqueretenueestlaBICEC.Aceteffet,les soumissionnaires doivent, verser leurs frais d’acquisition des DAO auprès des 12 agences BICEC ci-après dans lesquellesunCompteSpécialCAS-ARMPaété ouvert:

	AgenceCentraleYaoundé

	Douala-Bonandjo

	Limbé

	Bafoussam

	Bamenda

	Garoua

	Ebolowa

	Dschang

	Ngaoundéré

	Bertoua

	Maroua

	Buéa

NB:Endehorsdes12(douze)agencesBICEC sus-citées,lespaiementspeuventêtreeffectués dans toute autre agence BICEC, mais moyennantlepaiementdesfraisdetransfertparlapartieversante.

Commentsefaitcepaiement?

Le soumissionnaire désireux d’entreren possessiond’unDAOseprésenteraauguichetde l’agenceBICECdesonchoix,munid’unecopie oud’unephotocopiedel’Avisd’Appeld’Offres;iIdevraremplirunefichedeversementd’espècesquiluiseraremiseauguichetdelabanque, enspécifiantlesmentionsobligatoiressuivantes

- MONTANTDESFRAISPAYES

-	NUMERODECOMPTE:335988

(Valableàtouteslesagences)

-	NOMDUCLIENT:«CompteSpécialCAS– ARMP»;

-	NOMDUREMETTANT :Soumissionnaire/ Autorité Contractante / Maître d’Ouvrage concerné/Numéro de l’Appeld’Offres. / objet de l’appel d’offres

Exemple  :  Ets  NDI  BIDI/MINMAP/SONARA/AO.

Exemple  :  Ets  NDI  BIDI/SONARA/AO  n°  0001/du16/01/2013./ pour la fourniture du matériel informatique

CommentobtenirleDAOvoulu?

LaremiseduDAOausoumissionnaireparl’Autorité Contractantepourles projets,estsubordonnéeàlaprésentationdureçu deversementdelabanquecontenantlesmentions obligatoiresci-dessusénumérées.Celui-citientlieu dequittancedeversement.

Au moment du retrait du DAO, le soumissionnaireremettraunecopiedesonreçudeversementetdevras’assurerqu’ilestrégulièrement inscrit dans le registre des offres qu’il doit du reste  signer  en  qualité  de  soumissionnaire potentiel.

LEPAIEMENTAUPRESDESPOSTES COMPTABLESDUTRESORPUBLIC

Quidoiteffectuercepaiement?

Les	soumissionnaires	des	Administrations Publiques(Ministères,Délégués Régionaux et Départementaux du MINMAP)et desCollectivitésTerritorialesDécentraliséesautresquelesCommunautésUrbainesdeYaoundé etdeDouala.

Oùetcommentdoits’effectuercepaiement?

Lesoumissionnairedésireuxd’entrerenpossession d’unDAOseprésenteraàundesguichetsd’un PosteComptableduTrésorPublic(Recettesdes Finances,PerceptionsetTrésoreries)desonchoix, oùilprocèderaaupaiementdesfraisd’acquisition duDAOcontreladélivranced’unequittancecomportantobligatoirementlesmentionssuivantes:

-	Nomdusoumissionnaire;

-	Autorité Contractante

-	Maîtred’Ouvrageou

Maîtred’OuvrageDéléguéconcerné;

-	Numérodel’Appeld’Offres;

-	Montantdesfraispayés.

CommentobtenirleDAOvoulu?

LaremiseduDAOausoumissionnaireparl’Autorité contractanteestsubordonnéeàlaprésentationdelaquittancedeversement,surlaquellefigurentlesmentionsobligatoiresci-dessusrappelées.

AumomentdelaréceptionduDAO,lesoumissionnaireremettraunecopiedesaquittancedeversement etdevras’assurerqu’ilestrégulièrementinscritdans leregistredesoffresqu’ildoitdurestesigneren qualité de soumissionnaire potentiel