| REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix-Travail-Patrie ***** DEPARTEMENT DU NOUN ***** COMMUNE DE MALANTOUEN ***** SECRETARIAT GENERAL ***** SERVICE TECHNIQUE DE L’AMENAGEMENT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN ***** |  | REPUBLIC OF CAMEROUN Peace-Work- Fatherland ***** NOUN DIVISION ***** MALANTOUEN COUNCIL ****** GENERAL SECRETARY ***** TECHNICAL SERVICE OF AMENAGEMENT AND TOWN DEVELOPMENT ***** |
| --- | --- | --- |

ADDITIF N°001/A/C-MLT/SG/STADU/2025 DU MARDI 28 JANVIER 2025 RELATIFS AUX DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°01./M-CMLT/CIPM/2025 DU_24/01/2025 ET N°02./M-CMLT/CIPM/2025 DU 24/01/2025  POUR  LES TRAVAUX SUIVANTS:

- RÉHABILITATION DE CERTAINES ARTÈRES AVEC CONSTRUCTION DES DALOTS SUR CERTAINS COURS D’EAU DE LA VILLE, DANS LA COMMUNE DE MALANTOUEN, RÉGION DE L’OUEST, DÉPARTEMENT DU NOUN.

- CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE AVEC BUREAU ADMINISTRATIF INCORPORÉ DANS CERTAINES ÉCOLES PUBLIQUE DE LA COMMUNE DE MALANTOUEN, DÉPARTEMENT DU NOUN, RÉGION DE L’OUEST , A TOUS LES SOUMISSIONNAIRES,

1/  DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°01./M-CMLT/CIPM/2025 DU_24/01/2025 ET N°02./M-CMLT/CIPM/2025 DU 24/01/2025

AU LIEU DE :

##### 15.1 Critères éliminatoires

[Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation selon les critères essentiels. Ils ne doivent pas faire l’objet de notation. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire.]

Il s'agit notamment:

- de l’absence du cautionnement de soumission à l’ouverture des plis;

- de la non -production au-delà du délai de 48 h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission);

- des fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées ;

- du non-respect de X critères essentiels (X renvoyant au seuil de qualification des offres techniques) ;

- de l’absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon des chantiers au cours des trois dernières années ;

- du non-respect du format de fichier des offres ;

- l’absence d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre financière ;

- de l’absence de prospectus accompagné des fiches techniques du fabricant, le cas échéant ;

- de l’absence de l’agrément ou de l’autorisation du fabricant, le cas échéant.

- de l’absence de possession en propre ou en location d’un matériel minimum (à préciser par le maître d’Ouvrage)

- de l’absence de l’attestation de catégorisation le cas échéant ;

- de l’absence d’un élément de l’offre financière (la soumission, les BPU, le DQE) ;

- de l’absence de la charte d’intégrité datée et signée ;

- de l’absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée

Lire :

##### 15.1 Critères éliminatoires

[Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l’évaluation selon les critères essentiels. Ils ne doivent pas faire l’objet de notation. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l’offre du soumissionnaire.]

Il s'agit notamment:

- de l’absence du cautionnement de soumission à l’ouverture des plis;

- de la non -production au-delà du délai de 48 h après l’ouverture des plis, d’une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l’ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission);

- des fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées ;

- de l’absence de la déclaration sur l’honneur de non abandon des chantiers au cours des trois dernières années ;

- du non-respect du format de fichier des offres ;

- l’absence d’un prix unitaire quantifié dans l’Offre financière ;

- de l’absence de possession en propre ou en location d’un matériel minimum (à préciser par le maître d’Ouvrage)

- de l’absence d’un élément de l’offre financière (la soumission, les BPU, le DQE) ;

- de l’absence de la charte d’intégrité datée et signée ;

- de l’absence de la déclaration d’engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée

2/  DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°01./M-CMLT/CIPM/2025 DU_24/01/2025

AU LIEU DE :

#### 11. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

La version physique du dossier d’appel d’offres peut être obtenue au sécretariat général de la Commune ou au Service technique de la Commune, 1ére porte, tel 697 60 50 99 dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable des frais d’achat du DAO de :

• 	Lot n°1 : 130 000 (Soixante dix mille) francs CFA

• 	Lot n°2 : 26 000 (Vingt six mille) francs CFA

payable dans le Compte spécial CAS- ARMP

Il est également possible d’obtenir la version électronique du dossier par téléchargement gratuit aux adresses sus indiquées pour la version électronique. Toutefois, la soumission par voie physique ou électronique est conditionnée par le paiement des frais d’achat du DAO.

Lire :

#### 11. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

La version physique du dossier d’appel d’offres peut être obtenue au sécretariat général de la Commune ou au Service technique de la Commune, 1ére porte, tel 697 60 50 99 dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable des frais d’achat unique du DAO de : 100 000 (Cent mille) francs CFA payable à la recette municipale de Malantouen,

Il est également possible d’obtenir la version électronique du dossier par téléchargement gratuit aux adresses sus indiquées pour la version électronique. Toutefois, la soumission par voie physique ou électronique est conditionnée par le paiement des frais d’achat du DAO.

3/  DOSSIER D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D’URGENCE N°02./M-CMLT/CIPM/2025 DU 24/01/2025

AU LIEU DE :

#### 11. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

La version physique du dossier d’appel d’offres peut être obtenue au sécretariat général de la Commune ou au Service technique de la Commune, 1ére porte, tel 697 60 50 99 dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable des frais d’achat du DAO de :

• 	Lot n°1 : 40 000 (Quarante mille) francs CFA

• 	Lot n°2 : 40 000 (Quarante mille) francs CFA

[En chiffres et en lettres] (), payable dans le Compte spécial CAS- ARMP

Il est également possible d’obtenir la version électronique du dossier par téléchargement gratuit aux adresses sus indiquées pour la version électronique. Toutefois, la soumission par voie physique ou électronique est conditionnée par le paiement des frais d’achat du DAO.

Lire :

#### 11. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

La version physique du dossier d’appel d’offres peut être obtenue au sécretariat général de la Commune ou au Service technique de la Commune, 1ére porte, tel 697 60 50 99 dès publication du présent avis, contre versement d’une somme non remboursable des frais d’achat du DAO de :

• 	Lot n°1 : 40 000 (Quarante mille) francs CFA

• 	Lot n°2 : 40 000 (Quarante mille) francs CFA

[En chiffres et en lettres] (), payable à la recette municipale de Malantouen,

Il est également possible d’obtenir la version électronique du dossier par téléchargement gratuit aux adresses sus indiquées pour la version électronique. Toutefois, la soumission par voie physique ou électronique est conditionnée par le paiement des frais d’achat du DAO.

PIECE N°7

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

AU LIEU DE :

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE LA CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE AVEC BUREAU INCORPORE A L’ECOLE PUBLIQUE DE MATAGNOM DANS LA COMMUNE DE MALANTOUEN (LOT N°1).

| N° Prix | Désignation des ouvrages | Unité | Qté | Prix unitaires |  | Prix total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (FCFA HTVA | En devises, Le cas échéant | (FCFA HTVA) | En devises, Le cas échéant |
|  | LOT 100: TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Installation du chantier compris amené et repli du matériel | FF | 1,00 |  |  |  |  |
| 102 | Etude et production du projet d'exécution et plan de recollement | FF | 1,00 |  |  |  |  |
| 103 | Désherbage et débroussaillage du site | m² | 555,00 |  |  |  |  |
| Sous total série100: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 200: TERRASSEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Nivellement de la plateforme | m² | 555,00 |  |  |  |  |
| 202 | Fouille en puits pour semelles isolées | m3 | 9,63 |  |  |  |  |
| 203 | Fouilles en tranchée pour soubassement | m3 | 45,00 |  |  |  |  |
| 204 | Remblais de terre sélectionnée | m3 | 82,00 |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 300: MAÇONNERIE ET FONDATION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 | 2,69 |  |  |  |  |
| 302 | Béton armé pour semelle, longrines et amorces de poteaux | m3 | 9,65 |  |  |  |  |
| 303 | Dallage du sol en béton dosé à 300 kg/m3 légèrement armé de treillis soudé | m3 | 21,40 |  |  |  |  |
| 304 | Agglos de 20x20x40 bourrés pour soubassement | m² | 176,00 |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 400: MACONNERIE EN ELEVATION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | Agglos creux de 15 x 20 x 40 pour élévation des murs et pignons | m² | 198,00 |  |  |  |  |
| 402 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, linteaux, chainage et poutre dosé à 350kg/m3 | m3 | 8,90 |  |  |  |  |
| 403 | Tableau mural (L=5m; h=1,2m; ép=2,5cm) | U | 2,00 |  |  |  |  |
| 404 | Chappe lissée dosé à 400 kg/m3 ép=3cm | m² | 199,50 |  |  |  |  |
| 405 | Estrades | U | 2,00 |  |  |  |  |
| 406 | Enduit sur soubassement, murs intérieurs et extérieurs au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 | m² | 450,68 |  |  |  |  |
| LOT 500: CHARPENTE - COUVERTURE |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | Fourniture et pose charpente en bois dur composée de fermes de 4x12 cm et des pannes de 8x8 cm y compris toutes sujétions | m3 | 5,68 |  |  |  |  |
| 502 | Couverture en tôle bac Alu 6/10ème | m² | 311,60 |  |  |  |  |
| 503 | Tôle faîtière de 50 cm de large | ml | 34,43 |  |  |  |  |
| 504 | Plafond intérieur en contreplaqué de 4mm y compris couvre joint | m² | 198,50 |  |  |  |  |
| 505 | Planche de rive y compris tôle bac ou tôle lisse | ml | 72,40 |  |  |  |  |
| 506 | Plafond en tôle lisse à l’extérieur du bâtiment | m² | 72,40 |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 600: MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE |  |  |  |  |  |  |  |
| 601 | Porte métallique pleine de 1,00 x 220 fixée sur cadre en bois | U | 6,00 |  |  |  |  |
| 602 | Seuils en cornières sur nez de véranda et estrades | ml | 56,39 |  |  |  |  |
| 603 | Fenêtre métallique de 1,00x1,20 m fixé sur cadre en bois | U | 2,00 |  |  |  |  |
| 604 | Fenêtre métallique de 1,40x1,20 m fixé sur cadre en bois | U | 4,00 |  |  |  |  |
| 605 | Fenêtre métallique de 2,97x1 m fixé sur cadre en bois | U | 6,00 |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 700: PEINTURE |  |  |  |  |  |  |
| 701 | Peinture pantex 1300 en deux couches couleur jaune valorie sur murs extérieurs | m² | 244,50 |  |  |  |  |
| 702 | Peinture pantex 800 en deux couches couleur jaune valorie sur murs intérieurs | m² | 170,75 |  |  |  |  |
| 703 | Peinture pantex 800 en deux couches couleur blanche sur plafond | m² | 198,50 |  |  |  |  |
| 704 | Peinture glycérophtalique en deux couches couleur marron Nevada sur le sous bassement hauteur 1m et sur la menuiserie métallique | m² | 67,80 |  |  |  |  |
|  | LOT 800: ELECTRCITE |  |  |  |  |  |  |
| 801 | Tubes flexibles orange | Rleau | 3,00 |  |  |  |  |
| 802 | Câble VGV 1,5 mm² pour alimentation des lampes | Rleau | 3,00 |  |  |  |  |
| 803 | Câble TH 2,5 mm² pour alimentation des prises | Rleau | 3,00 |  |  |  |  |
| 804 | Réglettes 120 pour l’intérieur des salles et véranda | U | 17,00 |  |  |  |  |
| 805 | Interrupteurs et prises de courant encastrées | U | 8,00 |  |  |  |  |
| 806 | Attaches, dominos, boitiers, boite de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement au réseau existant | Ens | 1,00 |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 900: VRD |  |  |  |  |  |  |  |
| 901 | Caniveau en agglos de 15x20x40 bourrés (largeur 40 cm; profondeur 30 cm) Dallettes aux droits des entrées en béton armé d’épaisseur 12 cm et de largeur 1,20 m (éventuellement les marches d’escalier si nécessaire) | ml | 85,00 |  |  |  |  |
| 902 | Dallage des alentours en béton dosé à 300 kg/m3 ép : 8 cm | m3 | 3,96 |  |  |  |  |
| 903 | Rampes pour personnes diminuées | U | 2,00 |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA (19,25%) |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TTC |  |  |  |  |  |  |  |
| IR (2,2%) |  |  |  |  |  |  |  |
| NET A MANDATER |  |  |  |  |  |  |  |

Lire :

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE LA CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE AVEC BUREAU INCORPORE A L’ECOLE PUBLIQUE DE MATAGNOM DANS LA COMMUNE DE MALANTOUEN (LOT N°1).

| N° Prix | Désignation des ouvrages | Unité | Qté | Prix unitaires |  | Prix total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (FCFA HTVA | En devises, Le cas échéant | (FCFA HTVA) | En devises, Le cas échéant |
|  | LOT 100: TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Installation du chantier compris amené et repli du matériel | FF | 1,00 |  |  |  |  |
| 102 | Etude et production du projet d'exécution et plan de recollement | FF | 1,00 |  |  |  |  |
| 103 | Désherbage et débroussaillage du site | m² | 555,00 |  |  |  |  |
| Sous total série100: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 200: TERRASSEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Nivellement de la plateforme | m² | 555,00 |  |  |  |  |
| 202 | Fouille en puits pour semelles isolées | m3 | 9,63 |  |  |  |  |
| 203 | Fouilles en tranchée pour soubassement | m3 | 45,00 |  |  |  |  |
| 204 | Remblais de terre sélectionnée | m3 | 82,00 |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 300: MAÇONNERIE ET FONDATION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 | 2,69 |  |  |  |  |
| 302 | Béton armé pour semelle, longrines et amorces de poteaux | m3 | 9,65 |  |  |  |  |
| 303 | Dallage du sol en béton dosé à 300 kg/m3 légèrement armé de treillis soudé | m3 | 21,40 |  |  |  |  |
| 304 | Agglos de 20x20x40 bourrés pour soubassement | m² | 176,00 |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 400: MACONNERIE EN ELEVATION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | Agglos creux de 15 x 20 x 40 pour élévation des murs et pignons | m² | 198,00 |  |  |  |  |
| 402 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, linteaux, chainage et poutre dosé à 350kg/m3 | m3 | 8,90 |  |  |  |  |
| 403 | Tableau mural (L=5m; h=1,2m; ép=2,5cm) | U | 2,00 |  |  |  |  |
| 404 | Chappe lissée dosé à 400 kg/m3 ép=3cm | m² | 199,50 |  |  |  |  |
| 405 | Estrades | U | 2,00 |  |  |  |  |
| 406 | Enduit sur soubassement, murs intérieurs et extérieurs au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 | m² | 450,68 |  |  |  |  |
| 407 | claustras pour baie fenêtre des salles de classe | m² | 30,24 |  |  |  |  |
| LOT 500: CHARPENTE - COUVERTURE |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | Fourniture et pose charpente en bois dur composée de fermes de 4x12 cm et des pannes de 8x8 cm y compris toutes sujétions | m3 | 5,68 |  |  |  |  |
| 502 | Couverture en tôle bac Alu 6/10ème | m² | 311,60 |  |  |  |  |
| 503 | Tôle faîtière de 50 cm de large | ml | 34,43 |  |  |  |  |
| 504 | Plafond intérieur en contreplaqué de 4mm y compris couvre joint | m² | 198,50 |  |  |  |  |
| 505 | Planche de rive y compris tôle bac ou tôle lisse | ml | 72,40 |  |  |  |  |
| 506 | Plafond en tôle lisse à l’extérieur du bâtiment | m² | 72,40 |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 600: MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE |  |  |  |  |  |  |  |
| 601 | Porte métallique pleine de 1,00 x 220 fixée sur cadre en bois | U | 6,00 |  |  |  |  |
| 602 | Seuils en cornières sur nez de véranda et estrades | ml | 56,39 |  |  |  |  |
| 603 | Fenêtre métallique de 1,00x1,20 m fixé sur cadre en bois | U | 2,00 |  |  |  |  |
| 604 | Fenêtre métallique de 1,40x1,20 m fixé sur cadre en bois | U | 4,00 |  |  |  |  |
| 605 | Fenêtre métallique de 2,97x1 m fixé sur cadre en bois | U | 6,00 |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 700: PEINTURE |  |  |  |  |  |  |
| 701 | Peinture pantex 1300 en deux couches couleur jaune valorie sur murs extérieurs | m² | 244,50 |  |  |  |  |
| 702 | Peinture pantex 800 en deux couches couleur jaune valorie sur murs intérieurs | m² | 170,75 |  |  |  |  |
| 703 | Peinture pantex 800 en deux couches couleur blanche sur plafond | m² | 198,50 |  |  |  |  |
| 704 | Peinture glycérophtalique en deux couches couleur marron Nevada sur le sous bassement hauteur 1m et sur la menuiserie métallique | m² | 67,80 |  |  |  |  |
|  | LOT 800: ELECTRCITE |  |  |  |  |  |  |
| 801 | Tubes flexibles orange | Rleau | 3,00 |  |  |  |  |
| 802 | Câble VGV 1,5 mm² pour alimentation des lampes | Rleau | 3,00 |  |  |  |  |
| 803 | Câble TH 2,5 mm² pour alimentation des prises | Rleau | 3,00 |  |  |  |  |
| 804 | Réglettes 120 pour l’intérieur des salles et véranda | U | 17,00 |  |  |  |  |
| 805 | Interrupteurs et prises de courant encastrées | U | 8,00 |  |  |  |  |
| 806 | Attaches, dominos, boitiers, boite de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement au réseau existant | Ens | 1,00 |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 900: VRD |  |  |  |  |  |  |  |
| 901 | Caniveau en agglos de 15x20x40 bourrés (largeur 40 cm; profondeur 30 cm) Dallettes aux droits des entrées en béton armé d’épaisseur 12 cm et de largeur 1,20 m (éventuellement les marches d’escalier si nécessaire) | ml | 85,00 |  |  |  |  |
| 902 | Dallage des alentours en béton dosé à 300 kg/m3 ép : 8 cm | m3 | 3,96 |  |  |  |  |
| 903 | Rampes pour personnes diminuées | U | 2,00 |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA (19,25%) |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TTC |  |  |  |  |  |  |  |
| IR (2,2%) |  |  |  |  |  |  |  |
| NET A MANDATER |  |  |  |  |  |  |  |

AU LIEU DE :

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN DALOT SUR LE COURS D'EAU  MGBOUN AVEC UN REMBLAI CONTIGU A L’OUVRAGE A MAKOUTMBOU (LOT N°2).

Voir devis lot 1 ci-dessous (Page 147)

LIRE :

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE LA CONSTRUCTION D’UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE AVEC BUREAU INCORPORE A L’ECOLE PUBLIQUE DE MAKPA 2 DANS LA COMMUNE DE MALANTOUEN (LOT N°2): Type rural

| N° Prix | Désignation des ouvrages | Unité | Qté | Prix unitaires |  | Prix total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (FCFA HTVA | En devises, Le cas échéant | (FCFA HTVA) | En devises, Le cas échéant |
|  | LOT 100: TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Installation du chantier compris amené et repli du matériel | FF | 1,00 |  |  |  |  |
| 102 | Etude et production du projet d'exécution et plan de recollement | FF | 1,00 |  |  |  |  |
| 103 | Désherbage et débroussaillage du site | m² | 1000 |  |  |  |  |
| Sous total série100: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 200: TERRASSEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Nivellement de la plateforme | m² | 555 |  |  |  |  |
| 202 | Fouille en puits pour semelles isolées | m3 | 9,63 |  |  |  |  |
| 203 | Fouilles en tranchée pour soubassement | m3 | 25 |  |  |  |  |
| 204 | Remblais de terre sélectionnée | m3 | 60 |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 300: MAÇONNERIE ET FONDATION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 | m3 | 2,00 |  |  |  |  |
| 302 | Béton armé pour semelle, longrines et amorces de poteaux | m3 | 5,00 |  |  |  |  |
| 303 | Dallage du sol en béton dosé à 300 kg/m3 légèrement armé de treillis soudé | m3 | 16,00 |  |  |  |  |
| 304 | Agglos de 20x20x40 bourrés pour soubassement | m² | 75,00 |  |  |  |  |
| SOUS-TOTAL 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 400: MACONNERIE EN ELEVATION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | Agglos creux de 15 x 20 x 40 pour élévation des murs et pignons | m² | 150,00 |  |  |  |  |
| 402 | Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour poteaux, linteaux, chainage et poutre dosé à 350kg/m3 | m3 | 5,00 |  |  |  |  |
| 403 | Tableau mural (L=5m; h=1,2m; ép=2,5cm) | U | 2,00 |  |  |  |  |
| 404 | Chappe lissée dosé à 400 kg/m3 ép=3cm | m² | 150,00 |  |  |  |  |
| 405 | Estrades | U | 2,00 |  |  |  |  |
| 406 | Enduit sur soubassement, murs intérieurs et extérieurs au mortier de ciment dosé à 400 kg/m3 | m² | 350,00 |  |  |  |  |
| 407 | claustras pour baie fenêtre des salles de classe | m² | 30 |  |  |  |  |
| LOT 500: CHARPENTE - COUVERTURE |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | Fourniture et pose charpente en bois dur composée de fermes de 4x12 cm et des pannes de 8x8 cm y compris toutes sujétions | m3 | 5,00 |  |  |  |  |
| 502 | Couverture en tôle bac Alu 6/10ème | m² | 250,00 |  |  |  |  |
| 503 | Tôle faîtière de 50 cm de large | ml | 20,00 |  |  |  |  |
| 504 | Plafond intérieur en contreplaqué de 4mm y compris couvre joint | m² | 195,50 |  |  |  |  |
| 505 | Planche de rive y compris tôle bac ou tôle lisse | ml | 60,00 |  |  |  |  |
| 506 | Plafond en tôle lisse à l’extérieur du bâtiment | m² | 60,00 |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 600: MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE |  |  |  |  |  |  |  |
| 601 | Porte métallique pleine de 1,00 x 220 fixée sur cadre en bois | U | 4,00 |  |  |  |  |
| 602 | Seuils en cornières sur nez de véranda et estrades | ml | 40,00 |  |  |  |  |
| 603 | Fenêtre métallique de 1,00x1,20 m fixé sur cadre en bois | U | 2,00 |  |  |  |  |
| 604 | Fenêtre métallique de 1,40x1,20 m fixé sur cadre en bois | U | 1,00 |  |  |  |  |
| 605 | Fenêtre métallique de 2,97x1 m fixé sur cadre en bois | U | 4,00 |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 700: PEINTURE |  |  |  |  |  |  |
| 701 | Peinture pantex 1300 en deux couches couleur jaune valorie sur murs extérieurs | m² | 160,00 |  |  |  |  |
| 702 | Peinture pantex 800 en deux couches couleur jaune valorie sur murs intérieurs | m² | 145,00 |  |  |  |  |
| 703 | Peinture pantex 800 en deux couches couleur blanche sur plafond | m² | 195,50 |  |  |  |  |
| 704 | Peinture glycérophtalique en deux couches couleur marron Nevada sur le sous bassement hauteur 1m et sur la menuiserie métallique | m² | 55,00 |  |  |  |  |
|  | LOT 800: ELECTRCITE |  |  |  |  |  |  |
| 801 | Tubes flexibles orange | Rleau | 3,00 |  |  |  |  |
| 802 | Câble VGV 1,5 mm² pour alimentation des lampes | Rleau | 3,00 |  |  |  |  |
| 803 | Câble TH 2,5 mm² pour alimentation des prises | Rleau | 3,00 |  |  |  |  |
| 804 | Réglettes 120 pour l’intérieur des salles et véranda | U | 17,00 |  |  |  |  |
| 805 | Interrupteurs et prises de courant encastrées | U | 8,00 |  |  |  |  |
| 806 | Attaches, dominos, boitiers, boite de dérivation, toutes sujétions de sécurité, raccordement au réseau existant | Ens | 1,00 |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 900: VRD |  |  |  |  |  |  |  |
| 901 | Caniveau en agglos de 15x20x40 bourrés (largeur 40 cm; profondeur 30 cm) Dallettes aux droits des entrées en béton armé d’épaisseur 12 cm et de largeur 1,20 m (éventuellement les marches d’escalier si nécessaire) | ml | 70,00 |  |  |  |  |
| 902 | Dallage des alentours en béton dosé à 300 kg/m3 ép : 8 cm | m3 | 45,00 |  |  |  |  |
| 903 | Rampes pour personnes diminuées | U | 2,00 |  |  |  |  |
| SOUS TOTAL LOT 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA (19,25%) |  |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TTC |  |  |  |  |  |  |  |
| IR (2,2%) |  |  |  |  |  |  |  |
| NET A MANDATER |  |  |  |  |  |  |  |

Malantouen,le____________________

Le Maire

Arrêté fixant les frais d’achat du DAO

Arrêté fixant les frais d’achat du DAO